	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

	Số: 100/2006/QĐ-UBND
	Đồng Xoài, ngày 05 tháng 10 năm 2006


 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TỈNH BÌNH PHƯỚC - PHẦN KHẢO SÁT XÂY DỰNG
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số: 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số: 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp trong các công ty Nhà nước;
Căn cứ Nghị định số: 118/2005/NĐ-CP ngày 15/9/2005 của Chính phủ về việc điều chỉnh mức lương tối thiểu chung;
Căn cứ Thông tư số: 04/2005/TT-BXD ngày 01/4/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Thông tư số: 03/2006/TT-BXD ngày 22/5/2006 của Bộ Xây dựng hướng dẫn bổ sung một số nội dung của các Thông tư 02/2005/TT-BXD; Thông tư 04/2005/TT-BXD và Thông tư số 06/2005/TT-BXD của Bộ Xây dựng;
Căn cứ Quyết định số: 28/2005/QĐ-BXD ngày 10/8/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành định mức dự toán khảo sát xây dựng công trình;
Căn cứ Thông tư số: 14/2005/TT-BXD ngày 10/8/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí khảo sát xây dựng công trình;
Căn cứ Quyết định số: 98/2006/QĐ-UBND ngày 05/10/2006 của UBND tỉnh về việc ban hành bảng giá xây dựng ca máy và thiết bị thi công;
Xét Tờ trình số: 655/TT-SXD-KT.KT ngày 08/9/2006 của Sở Xây dựng,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Phước - Phần khảo sát xây dựng” (có bộ đơn giá kèm theo), với nội dung như sau:
1. Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Phước - Phần khảo sát xây dựng là toàn bộ chi phí cần thiết để hoàn thành khảo sát đúng quy trình, quy phạm khảo sát nhất định do Nhà nước ban hành. Đơn giá này áp dụng cho tất cả các công tác khảo sát xây dựng của các dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
2. Căn cứ vào nội dung và cơ sở xác định các thành phần chi phí trong đơn giá khảo sát này; căn cứ vào phương án khảo sát được duyệt, các chủ đầu tư (hoặc thuê các đơn vị tư vấn) lập dự toán chi phí khảo sát xây dựng công trình và trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo quy định hiện hành.
3. Dự toán chi phí khảo sát xây dựng công trình được duyệt là căn cứ để xác định giá gói thầu và ký kết hợp đồng khảo sát. Trường hợp chỉ định thầu khảo sát thì dự toán chi phí khảo sát xây dựng công trình đã phê duyệt nói trên được dùng để làm cơ sở ký kết hợp đồng khảo sát.
4. Đối với những công tác khảo sát chưa có trong đơn giá này thì chủ đầu tư và nhà thầu khảo sát, tổ chức tư vấn căn cứ vào yêu cầu kỹ thuật, biện pháp thi công, điều kiện thi công và phương pháp xây dựng định mức để lập định mức cho những công tác khảo sát này hoặc vận dụng các định mức tương tự đã sử dụng ở các công trình khác làm cơ sở xác định chi phí khảo sát xây dựng phương thức đấu thầu. Các định mức trên được gửi về Sở Xây dựng, Bộ Xây dựng và Bộ quản lý ngành để theo dõi, kiểm tra; trường hợp chỉ định thầu thì chủ đầu tư phải gửi các định mức này về Bộ quản lý ngành hoặc Sở Xây dựng để thỏa thuận với Bộ Xây dựng ban hành áp dụng.
5. Các cơ quan thanh toán phải kiểm tra sự đúng đắn của đơn giá xây dựng công trình này hoặc số bù trừ chênh lệch giá trước khi thanh toán.
6. Khi có biến động về giá, tiền lương trong xây dựng công trình, UBND tỉnh giao Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài chính phối hợp cùng các ngành liên quan trình UBND tỉnh ban hành kịp thời các hệ số điều chỉnh.
7. Giám đốc Sở Xây dựng chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc áp dụng thực hiện đơn giá xây dựng công trình - Phần khảo sát xây dựng tỉnh Bình Phước.
8. Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Phước - Phần khảo sát xây dựng gồm 17 Chương.
Điều 2. Quyết định này thay thế Quyết định số: 50/2001/QĐ-UB ngày 06/7/2001 của UBND tỉnh về việc ban hành bộ đơn giá khảo sát xây dựng tỉnh Bình Phước.
Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Việc chuyển tiếp sang áp dụng đơn giá xây dựng quy định tại quyết định này thực hiện theo hướng dẫn của UBND tỉnh.
Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành: Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị, Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành địa phương có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
 
	 
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Nguyễn Huy Phong


 
ĐƠN GIÁ
XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
PHẦN KHẢO SÁT XÂY DỰNG
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Ban hành theo Quyết định số: 100/2006/QĐ-UBND ngày 05/10/2006 của Ủy ban nhân dân Tỉnh Bình Phước.
 
THUYẾT MINH & QUY ĐỊNH ÁP DỤNG
I. CĂN CỨ LẬP ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH - PHẦN KHẢO SÁT XÂY DỰNG.
- Quyết định số 28/2005/QĐ-BXD ngày 10/8/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây Dựng về việc ban hành Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần khảo sát xây dựng.
- Nghị định 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ v/v Quy định hệ thống thang bảng lương và chế độ phụ cấp trong các công ty nhà nước.
- Nghị định 118/2005/NĐ-CP ngày 15/09/2005 của Chính Phủ v/v Điều chỉnh mức lương tối thiểu chung.
- Quyết định số 98/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước V/v Ban hành Bảng giá ca máy và thiết bị thi công.
- Thông tư số 14/2005/TT-BXD ngày 10/8/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây Dựng Hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí khảo sát xây dựng công trình.
- Thông Báo giá số 180/TB-LS ngày 22 tháng 2 năm 2006 của Liên Sở Tài chính - Xây Dựng tỉnh Bình Phước v/v giá vật liệu xây dựng tháng 01/2006 trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
II. NỘI DUNG & THÀNH PHẦN CHI PHÍ.
1. Đơn giá xây dựng công trình - Phần khảo sát xây dựng là toàn bộ chi phí cần thiết để hoàn thành công việc khảo sát theo đúng quy trình, quy phạm khảo sát nhất định do Nhà nước ban hành. Đơn giá khảo sát xây dựng công trình Tỉnh Bình Phước do UBND Tỉnh Bình Phước ban hành áp dụng cho tất cả các công tác khảo sát xây dựng của các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước, vốn tín dụng do Nhà nước bảo lãnh, vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước thực hiện trên địa bàn Tỉnh Bình Phước.
2. Cấu thành của đơn giá khảo sát xây dựng công trình, bao gồm các khoản sau:
- Chi phí trực tiếp
- Chi phí chung
- Thu nhập chịu thuế tính trước.
Nội dung của từng khoản nêu trên như sau:
A. Chi phí trực tiếp: là chi phí liên quan trực tiếp đến việc thực hiện công tác khảo sát, như: chi phí vật liệu, chi phí nhân công, chi phí sử dụng máy, thiết bị.
Nội dung cụ thể của chi phí này là:
1. Chi phí vật liệu: là chi phí vật liệu cần thiết trực tiếp để thực hiện và hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác khảo sát xây dựng. Trong chi phí vật liệu không bao gồm thuế giá trị gia tăng.
2. Chi phí nhân công: là toàn bộ chi phí lao động của kỹ sư, công nhân trực tiếp cần thiết thực hiện và hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác khảo sát xây dựng công trình; bao gồm:
- Lương chính, lương phụ, phụ cấp lương
- Một số chi phí có thể khoán trực tiếp cho người lao động
Tiền lương ngày công bao gồm:
a. Lương cơ bản: Tiền lương nhân công tính theo nhóm II Bảng lương A.1 Thang lương 7 bậc mục 8.1 - Xây dựng cơ bản và Tiền lương kỹ sư tính theo Bảng lương viên chức chuyên môn, nghiệp vụ (thang lương 8 bậc), (ban hành theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính Phủ); Và Nghị định số 118/2005/NĐ-CP ngày 15/9/2005 của Chính Phủ về việc điều chỉnh mức lương tối thiểu chung: 350.000 đồng / tháng.
b. Các khoản phụ cấp
	- Phụ cấp lưu động:
	20% lương tối thiểu

	- Phụ cấp không ổn định sản xuất:
	10% lương cơ bản

	- Lương phụ (phép, lễ, tết, ...):
	12% lương cơ bản

	- Chi phí khoán cho công nhân:
	4% lương cơ bản


3. Chi phí sử dụng máy, thiết bị bao gồm:
Chi phí khấu hao, bảo dưỡng, sửa chữa máy, chi phí khác của máy và chi phí nhiên liệu sử dụng máy.
B. Chi phí chung gồm:
- Chi phí cho hoạt động của bộ máy quản lý, gồm: lương, bảo hiểm xã hội, phương tiện làm việc, bồi dưỡng nghiệp vụ vv...
- Chi phí phục vụ công nhân
- Chi phí phục vụ thi công
- Chi phí khác
Định mức tỷ lệ chi phí chung theo loại công tác khảo sát, tính bằng 70% trên chi phí nhân công.
C. Thu nhập chịu thuế tính trước: tính theo quy định hiện hành bằng 6% giá thành khảo sát.
D. Đơn giá khảo sát (Đơn giá tổng hợp) được tính toán theo công thức sau:
Gi = (Cti + Pi) x (1+Lt)
Trong đó:
- Gi: Đơn giá loại công việc khảo sát i.
- Cti: Chi phí trực tiếp cho một đơn vị khối lượng công việc khảo sát i.
- Pi: Chi phí chung cho một đơn vị khối lượng công việc khảo sát i.
- Lt: Tỷ lệ thu nhập chịu thuế tính trước.
III. CÁC KHOẢN CHI PHÍ CHƯA TÍNH TRONG ĐƠN GIÁ
1. Chi phí lập phương án, báo cáo kết quả khảo sát:
- Chi phí lập phương án, báo cáo kết quả khảo sát được tính bằng tỷ lệ 5% theo giá trị của tổng khối lượng của từng loại công việc khảo sát nhân với đơn giá của từng loại công việc khảo sát tương ứng.
2. Chi phí chỗ ở tạm thời:
Chi phí chỗ ở tạm thời được tính bằng 5% theo giá trị của tổng khối lượng của từng loại công việc khảo sát nhân với đơn giá của từng loại công việc khảo sát tương ứng.
3. Thuế giá trị gia tăng: thuế giá trị gia tăng của công việc khảo sát xây dựng theo quy định hiện hành.
IV. CHỈ DẪN ÁP DỤNG HỆ SỐ GIÁ
Áp dụng hệ số giá trong các trường hợp sau:
1. Trường hợp hệ số được nhân với đơn giá (chi phí vật liệu, chi phí nhân công, chi phí sử dụng máy, chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước) thì hệ số nhân với cột tổng số.
2. Trường hợp hệ số được nhân với từng thành phần của đơn giá như (chi phí vật liệu, nhân công, hoặc máy) thì sau khi nhân hệ số với các thành phần của đơn giá còn phải tính thêm các khoản chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước.
3. Trường hợp các hệ số có ảnh hưởng đến giá phụ thuộc nhau thì hệ số chung tính bằng tích các hệ số được sử dụng.
4. Trường hợp các hệ số có ảnh hưởng đến giá độc lập thì hệ số chung bằng tổng các hệ số được sử dụng.
V. KẾT CẤU CỦA BỘ ĐƠN GIÁ KHẢO SÁT
BỘ ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH - PHẦN KHẢO SÁT XÂY DỰNG, GỒM 17 CHƯƠNG:
Chương 1: Công tác đào đất, đá bằng thủ công
Chương 2: Công tác khoan tay
Chương 3: Công tác khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở trên cạn
Chương 4: Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu dưới nước
Chương 5: Khoan guồng xoắn có lấy mẫu ở trên cạn
Chương 6: Khoan guồng xoắn có lấy mẫu ở dưới nước
Chương 7: Khoan đường kính lớn
Chương 8: Công tác đặt ống quan trắc mực nước ngầm trong hố khoan
Chương 9: Công tác đo lưới khống chế mặt bằng
Chương 10: Công tác đo khống chế độ cao
Chương 11: Công tác đo vẽ chi tiết bản đồ ở trên cạn
Chương 12: Công tác đo vẽ chi tiết bản đồ ở dưới nước
Chương 13: Đo vẽ mặt cắt địa hình
Chương 14: Công tác thí nghiệm trong phòng
Chương 15: Công tác thí nghiệm ngoài trời
Chương 16: Công tác thăm dò địa vật lý
Chương 17: Công tác đo vẽ lập bản đồ địa chất công trình
Trong mỗi chương, mục có các loại công tác khảo sát và được mã hóa thống nhất theo mã số gồm hai chữ cái đầu và 5 chữ số. Trong mỗi danh mục của tập đơn giá khảo sát có quy định thành phần công việc và mức chi phí về vật liệu, nhân công, máy thi công. Cột tổng số trong đơn giá khảo sát xây dựng bao gồm các khoản: Chi phí trực tiếp, chi phí chung và thu nhập chịu thuế tính trước.
VI. QUẢN LÝ GIÁ KHẢO SÁT
1. Căn cứ vào nội dung và cơ sở xác định các thành phần chi phí trong đơn giá khảo sát trên đây; căn cứ vào phương án khảo sát được duyệt, các chủ đầu tư (hoặc thuê các công ty tư vấn) lập dự toán chi phí công tác khảo sát xây dựng công trình (Dự toán chi phí khảo sát xây dựng công trình) cần thực hiện và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định hiện hành.
2. Dự toán chi phí khảo sát xây dựng công trình được duyệt là căn cứ để xác định giá gói thầu và ký kết hợp đồng khảo sát. Trường hợp chỉ định thầu khảo sát thì dự toán chi phí khảo sát xây dựng công trình đã phê duyệt nói trên được dùng để làm cơ sở ký kết hợp đồng khảo sát.
3. Trường hợp thi công khảo sát các công trình trong điều kiện ở những vùng nước mặn, nước lợ thì chi phí máy trong đơn giá được điều chỉnh với hệ số 1,055.
4. Đối với những công tác khảo sát chưa có trong bộ đơn giá này hoặc những loại công tác khảo sát mới (áp dụng tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm khác với định mức hiện hành, sử dụng thiết bị mới, biện pháp thi công mới, điều kiện địa chất, địa hình khác biệt), chủ đầu tư cùng nhà thầu khảo sát, tổ chức tư vấn căn cứ yêu cầu kỹ thuật, biện pháp thi công, điều kiện thi công và phương pháp xây dựng định mức để xác định định mức cho những công tác khảo sát này hoặc vận dụng các định mức tương tự đã sử dụng ở các công trình khác làm cơ sở xác định chi phí khảo sát xây dựng thực hiện phương thức đấu thầu. Các định mức trên được gửi về Sở Xây dựng nơi xây dựng công trình, Bộ Xây Dựng và Bộ quản lý ngành để theo dõi, kiểm tra; Trường hợp chỉ định thầu thì Chủ đầu tư phải gửi các định mức này về Bộ quản lý ngành hoặc sở Xây dựng nơi xây dựng công trình để thỏa thuận với Bộ Xây dựng ban hành áp dụng.
 
GIÁ VẬT LIỆU KHẢO SÁT XÂY DỰNG
KHU VỰC THỊ XÃ ĐỒNG XOÀI- TỈNH BÌNH PHƯỚC.
(Giá chưa bao gồm VAT)
	Stt
	Tên và quy cách vật tư
	đơn vị
	Đơn giá (đ)

	 
	Khoáng sản:
	 
	 

	1.
	- Cát vàng
	m3
	46.667

	2.
	- Cát chuẩn
	kg
	39

	3.
	- Đá hộc
	m3
	117.143

	4.
	- Đá sỏi 1 x 2
	m3
	166.667

	5.
	- Xi măng PC30 
	kg
	718

	 
	Kim khí:
	 
	 

	6.
	- Sắt tròn D14mm
	kg
	7.560

	7.
	- Thép dầm I 300-350 dài >3m
	kg
	7.286

	8.
	- Thép gai D10mm
	kg
	7.050

	9.
	- Thép gai D16mm
	kg
	7.560

	10.
	- Thép gai D22mm
	kg
	7.560

	11.
	- Thép gai D32mm - 40mm
	kg
	7.560

	12.
	- Thép hình các loại
	kg
	7.286

	 
	Lâm sản:
	 
	 

	13.
	- Gỗ dán 25mm
	m2
	14.250

	14.
	- Gỗ dán 40mm
	m2
	17.143

	15.
	- Gỗ tấm nhóm IV
	m3
	4.390.909

	16.
	- Gỗ xẻ nhóm V
	m3
	2.390.909

	 
	Hóa chất:
	 
	 

	17.
	- Axít axalic
	kg
	45.000

	18.
	- Axít nitơric đặc
	kg
	35.000

	19.
	- Dầu kích
	kg
	14.545

	20.
	- Dầu công nghiệp 20
	kg
	14.545

	21.
	- Hóa chất các loại
	gam
	60

	22.
	- Kali Thiocyarat
	gam
	100

	23.
	- Nước cất
	lít
	4.000

	24.
	- Nitơrat bạc
	gam
	1.500

	25.
	- Nitro Benzen tinh khiết
	gam
	45

	26.
	- Paraphin
	kg
	10.000

	27.
	- Sơn đỏ, trắng
	kg
	28.000

	28.
	- Sunphat đồng
	kg
	11.000

	29.
	- Thuốc ảnh hiện và hãm
	lít
	18.000

	30.
	- Thuốc nổ anômít
	kg
	10.500

	31.
	- Thủy ngân
	kg
	290.000

	 
	Vật liệu chuyên ngành:
	 
	 

	32.
	- áp kế bình hơi (25 bar)
	cái
	110.000

	33.
	- áp kế (5 - 25 - 100bar)
	cái
	171.000

	34.
	- áp kế (250 bar)
	cái
	242.000

	35.
	- Đồng hồ đo điện vạn năng
	cái
	123.000

	36.
	- Đồng hồ bấm giây
	cái
	55.000

	37.
	- Đồng hồ để bàn
	cái
	478.000

	38.
	- Đồng hồ đo áp lực 4kg/cm2
	cái
	166.000

	39.
	- Đồng hồ đo lưu lượng 3m3/h
	cái
	168.000

	40.
	- Đồng hồ đo mức nước
	cái
	139.000

	41.
	- Đồng hồ đo biến dạng
	cái
	137.000

	42.
	- Đồng hồ đo lún
	cái
	136.000

	43.
	- Điện cực đồng
	cái
	35.000

	44.
	- Điện cực không phân cực
	cái
	160.000

	45.
	- Điện cực sắt
	cái
	18.000

	46.
	- Địa bàn địa chất
	cái
	242.000

	47.
	- Đĩa sắt tráng men
	cái
	6.500

	48.
	- Đầu nối ống chống
	cái
	28.000

	49.
	- Đầu nối cần
	bộ
	98.000

	50.
	- Đá mài đĩa
	viên
	30.000

	51.
	- Đục thép
	cái
	15.000

	52.
	- Đe ghè đá
	cái
	45.000

	53.
	- Bát sắt tráng men
	cái
	5.000

	54.
	- Bàn đập
	cái
	100.000

	55.
	- Bàn đệm
	cái
	50.000

	56.
	- Bản gỗ 60 x 60
	cái
	35.000

	57.
	- Bàn nén D = 34cm
	cái
	800.000

	58.
	- Bàn nén D = 76cm
	cái
	1.500.000

	59.
	- Búa
	cái
	25.000

	60.
	- Búa địa chất
	cái
	36.000

	61.
	- Búa 2 kg
	cái
	30.000

	62.
	- Bộ gia mốc cần khoan
	bộ
	15.000

	63.
	- Bộ ống mẫu nguyên dạng
	bộ
	350.000

	64.
	- Bộ mở rộng kim cương
	bộ
	1.200.000

	65.
	- Bộ rây địa chất D20cm
	bộ
	1.500.000

	66.
	- Bộ rây sỏi
	bộ
	1.250.000

	67.
	- Bộ kính ép
	bộ
	350.000

	68.
	- Bộ bắn mìn
	bộ
	300.000

	69.
	- Bình thủy tinh (100-1000)ml
	cái
	25.000

	70.
	- Bình thủy tinh tam giác (50-1000)ml
	cái
	35.000

	71.
	- Bình hút ẩm
	cái
	165.000

	72.
	- Bình hút ẩm có vòi
	cái
	185.000

	73.
	- Bình tỷ trọng 1000ml
	cái
	34.000

	74.
	- Bình tiêu bản
	cái
	27.000

	75.
	- Bình bóp nước
	cái
	9.000

	76.
	- Bình khí CO2 - (100bar)
	cái
	250.000

	77.
	- Bút lông cỡ nhỏ D5cm, D2cm, D1cm
	bộ
	5.000

	78.
	- Bê tông đối trọng (M 200 đá 1x2)
	m3
	600.000

	79.
	- Cần khoan 25 x 105 x 800mm
	cái
	55.000

	80.
	- Cần khoan (khoan tay)
	m
	120.000

	81.
	- Cần khoan (khoan xoay)
	m
	155.000

	82.
	- Cần xoắn
	m
	255.000

	83.
	- Cần xuyên
	m
	255.000

	84.
	- Cần chốt
	m
	155.000

	85.
	- Cần cắt cánh (40 cái)
	bộ
	5.500.000

	86.
	- Cánh cắt (€ 60, € 70, € 100)
	bộ
	3.500.000

	87.
	- Cối chày đồng
	bộ
	230.000

	88.
	- Cối chày thủy tinh
	bộ
	70.000

	89.
	- Cối chày sứ
	bộ
	30.000

	90.
	- Cối chế bị
	bộ
	71.000

	91.
	- Cối giã đá
	bộ
	205.000

	92.
	- Chốt búa
	cái
	40.000

	93.
	- Chốt cần
	cái
	15.000

	94.
	- Choòng cánh tráng hợp kim cứng
	cái
	400.000

	95.
	- Chén nung
	cái
	8.000

	96.
	- Chén sứ 25ml
	cái
	3.500

	97.
	- Chai nút mài
	cái
	15.000

	98.
	- Chậu thủy tinh D20cm
	cái
	30.000

	99.
	- Chậu nhôm D30cm
	cái
	40.000

	100.
	- Chùy Vaxiliep
	cái
	190.000

	101.
	- Chày đầm đất
	cái
	90.000

	102.
	- Cực thu sóng dọc
	chiếc
	250.000

	103.
	- Cực thu sóng ngang
	chiếc
	280.000

	104.
	- Cọc gỗ 4 x 4 x 30
	cọc
	3.000

	105.
	- Cọc gỗ 0,04 x 0,04 x 0,4
	cái
	3.500

	106.
	- Cọc mốc đo lún
	cọc
	3.000

	107.
	- Cọc neo
	bộ
	900.000

	108.
	- Cốc thủy tinh (50 - 1000)ml
	cái
	15.000

	109.
	- Cốc đất luyện, càng Vaxiliep
	bộ
	30.000

	110.
	- Cốc mỏ nhôm
	cái
	16.000

	111.
	- Dây địa chấn
	m
	2.450

	112.
	- Dây địa vật lý (thu, phát)
	m
	2.450

	113.
	- Dụng cụ xác định độ tan rã
	cái
	305.000

	114.
	- Dụng cụ xác định trương nở
	cái
	305.000

	115.
	- Dụng cụ thí nghiệm đầm nện
	bộ
	350.000

	116.
	- Dụng cụ xác định góc nghỉ của cát
	bộ
	260.000

	117.
	- Dao vòng nén
	cái
	45.000

	118.
	- Dao vòng thấm
	cái
	45.000

	119.
	- Dao vòng hợp kim
	cái
	50.000

	120.
	- Dao nén, dao cắt
	cái
	35.000

	121.
	- Dao gọt đất
	cái
	12.000

	122.
	- Dao luyện đất
	cái
	12.000

	123.
	- Dao rựa chặt đất
	cái
	12.000

	124.
	- Dàn đo lún
	bộ
	4.500.000

	125.
	- ống đồng trục D25mm và D50mm
	bộ
	55.000

	126.
	- ống đo thí nghiệm
	cái
	3.000

	127.
	- ống đong thủy tinh 1000ml
	cái
	25.000

	128.
	- ống đong thủy tinh 1000ml, 500ml, 200ml
	cái
	25.000

	129.
	- ống cao su dẫn nước D16-18mm
	m
	3.500

	130.
	- ống chuẩn độ 25ml
	cái
	35.000

	131.
	- ống hút thủy tinh (2-100)ml
	cái
	3.000

	132.
	- ống mẫu
	ống
	7.000

	133.
	- ống mẫu đơn
	m
	45.500

	134.
	- ống mẫu kép
	cái
	135.000

	135.
	- ống mẫu xoắn
	m
	53.000

	136.
	- ống mẫu nguyên dạng
	m
	72.000

	137.
	- ống múc nước dài 2m
	cái
	61.000

	138.
	- ống súng + quả đạn
	chiếc
	210.000

	139.
	- ống tổ ong dài 1m
	ống
	15.000

	140.
	- ống thủy tinh chữ T D8mm
	cái
	12.000

	141.
	- ống thủy tinh D8mm dài 1 m làm thấm
	cái
	25.000

	142.
	- ống chống.
	m
	41.000

	143.
	- ống ngoài D16mm
	m
	20.000

	144.
	- ống trong D42mm (cần khoan)
	m
	75.000

	145.
	- Ghen cao su D63mm
	m
	15.000

	146.
	- Ghen kim loại D63mm
	m
	65.000

	147.
	- Giá ống nghiệm
	cái
	25.000

	148.
	- Giá gỗ làm thấm
	cái
	35.000

	149.
	- Giấy ảnh
	m
	15.000

	150.
	- Giấy can
	m
	2.500

	151.
	- Giấy can cao 0,3m
	m
	2.500

	152.
	- Giấy can
	cuộn
	38.500

	153.
	- Giấy Diamat
	tờ
	3.500

	154.
	- Giấy gói mẫu
	ram
	18.000

	155.
	- Giấy kẻ ly
	m
	3.000

	156.
	- Giấy kẻ ly
	tờ
	1.000

	157.
	- Giấy kẻ ly cao 0,3m
	m
	3.500

	158.
	- Giấy ráp
	tờ
	800

	159.
	- Giấy vẽ bản đồ (50x50)
	tờ
	2.500

	160.
	- Giấy viết
	tập
	3.800

	161.
	- Hộp gỗ đựng mẫu
	cái
	20.000

	162.
	- Hộp gỗ đựng mẫu 400 x 400 x 400mm
	cái
	15.000

	163.
	- Hộp gỗ 2 ngăn dài 1m
	cái
	35.000

	164.
	- Hộp gỗ 24 ô đựng mẫu lưu
	cái
	20.000

	165.
	- Hộp nhôm
	cái
	30.000

	166.
	- Hộp tôn 200 x 100mm
	cái
	22.000

	167.
	- Hộp tôn 200 x 200 x 1
	cái
	32.000

	168.
	- Khay men
	cái
	20.000

	169.
	- Khay men chữ nhật
	cái
	20.000

	170.
	- Khay men to
	cái
	35.000

	171.
	- Khay ủ đất
	cái
	40.000

	172.
	- Khuôn tạo mẫu
	cái
	160.000

	173.
	- Kính lập thể
	cái
	70.000

	174.
	- Kính lúp
	cái
	45.000

	175.
	- Kính dầy 10 ly (20 x 40)cm (kính mài mờ)
	cái
	14.000

	176.
	- Kính mài mờ (1 x 0,5)m
	cái
	48.000

	177.
	- Kính trắng (2 x 30 x 50) mm
	cái
	12.000

	178.
	- Kính vuông 16 x 16
	cái
	3.000

	179.
	- Kíp điện visai
	cái
	3.500

	180.
	- Kíp mìn
	cái
	3.000

	181.
	- Lamen
	kg
	80.000

	182.
	- Lưỡi cắt đất
	cái
	90.000

	183.
	- Màng buồng nước D270mm
	cái
	55.000

	184.
	- Mũi khoan (khoan tay)
	cái
	70.000

	185.
	- Mũi khoan chữ thập D46mm
	cái
	70.000

	186.
	- Mũi khoan hình xuyến gắn răng hợp kim cứng
	cái
	350.000

	187.
	- Mũi khoan hợp kim
	cái
	245.000

	188.
	- Mũi khoan kim cương
	cái
	800.000

	189.
	- Mũi xuyên
	cái
	300.000

	190.
	- Mũi xuyên cắt
	cái
	300.000

	191.
	- Mũi xuyên hình nón
	cái
	250.000

	192.
	- Muôi xúc đất
	cái
	3.500

	193.
	- Mìn
	kg
	10.500

	194.
	- Mốc bê tông đúc sẵn
	cái
	25.000

	195.
	- Nắp đậy ống
	cái
	8.000

	196.
	- Nồi áp suất hút chân không
	cái
	440.000

	197.
	- Nhiệt kế 100oC - 1500oC
	cái
	110.000

	198.
	- Nhiệt kế 10oC- 600oC
	cái
	55.000

	199.
	- Nhựa canada
	kg
	12.000

	200.
	- Phao thử độ chặt
	bộ
	750.000

	201.
	- Phao tỷ trọng kế
	cái
	240.000

	202.
	- Phèn sắt
	gam
	25

	203.
	- Phễu rót cát
	bộ
	13.000

	204.
	- Phễu sắt D5cm
	cái
	3.000

	205.
	- Phễu thủy tinh (60-100)mm
	cái
	8.000

	206.
	- Pin 1,5 vôn
	cái
	1.500

	207.
	- Pin 69 vôn
	hòm
	7.000

	208.
	- Pin BTO- 45
	hòm
	50.000

	209.
	- Pin dùng cho đo nước
	đôi
	2.500

	210.
	- Quả bo cao su
	quả
	35.000

	211.
	- Que khuấy đất
	cái
	4.500

	212.
	- Rây địa chất công trình
	bộ
	300.000

	213.
	- Rây dụng cụ đầm nện
	bộ
	300.000

	214.
	- Sổ đo các loại
	quyển
	10.500

	215.
	- Sổ đo nước
	quyển
	10.500

	216.
	- Sổ đo lún
	quyển
	10.500

	217.
	- Sổ tổng hợp độ lún
	quyển
	10.500

	218.
	- Sổ ép nước
	quyển
	10.500

	219.
	- Sổ ghi chép múc nước
	quyển
	10.500

	220.
	- Sổ hút nước
	quyển
	10.500

	221.
	- Tời cuốn dây địa chấn
	cái
	155.000

	222.
	- Tấm kẹp ngâm bão hòa
	cái
	14.000

	223.
	- Thước cuộn 20m
	cái
	45.000

	224.
	- Thước dây 50m
	cái
	125.000

	225.
	- Thước mét
	cái
	10.000

	226.
	- Thước thép 42m
	cái
	55.000

	227.
	- Thước thép 20m
	cái
	30.000

	228.
	- Thước thép 5m
	cái
	12.500

	229.
	- Thùng đo lưu lượng
	cái
	150.000

	230.
	- Thùng đựng nước
	cái
	25.000

	231.
	- Thùng gánh nước
	đôi
	50.000

	232.
	- Thùng lưu lượng 60 lít
	cái
	150.000

	233.
	- Thùng ngâm bão hòa
	cái
	120.000

	234.
	- Thùng phân ly
	cái
	120.000

	235.
	- Túi vải đựng mẫu
	cái
	5.000

	236.
	- Tuy ô dẫn nước
	m
	1.000

	237.
	- Xoong nhôm đun sáp
	cái
	15.000

	 
	Vật liệu khác:
	 
	 

	238.
	- Đĩa CD
	cái
	3.000

	239.
	- Đĩa mềm vi tính
	cái
	1.500

	240.
	- Đinh chữ U
	kg
	9.091

	241.
	- Đinh
	kg
	9.091

	242.
	- ắc quy (12V x 2) + (6V x 1)
	bộ
	160.000

	243.
	- ắc quy 12V
	bộ
	95.000

	244.
	- Bộ xạc ắc quy
	bộ
	150.000

	245.
	- Bóng điện 36w
	cái
	4.000

	246.
	- Bóng điện 100w
	cái
	7.000

	247.
	- Bóng điện 220v-200w
	cái
	8.000

	248.
	- Cáp thép D6 - D8mm
	m
	6.950

	249.
	- Cáp múc nước
	m
	6.500

	250.
	- Cầu dao điện 3 pha
	cái
	12.500

	251.
	- Cầu chì sứ
	cái
	2.500

	252.
	- Cuốc chim
	cái
	15.000

	253.
	- Dây điện
	m
	1.210

	254.
	- Dây cáp điện 3 pha
	m
	5.200

	255.
	- Dây thép D2-3mm
	kg
	9.091

	256.
	- Đui điện
	cái
	3.500

	257.
	- Dây cao su D8mm
	m
	500

	258.
	- ống kẽm D32mm
	m
	9.600

	259.
	- ống nước PVC D50mm
	m
	11.100

	260.
	- ống cao su mềm
	m
	500

	261.
	- ống thép D65mm
	m
	13.900

	262.
	- Que hàn
	kg
	9.091

	263.
	- Thuổng đào đất
	cái
	25.000

	264.
	- Xẻng
	cái
	12.000


BẢNG TIỀN LƯƠNG NGÀY CÔNG KHẢO SÁT XÂY DỰNG
	Stt
	Thành phần - cấp bậc thợ
	Đơn vị
	Tiền lương ngày (đ)

	 
	Công nhân:
	 
	 

	 
	- Cấp bậc thợ bình quân 4/7
	công
	48.658

	 
	- Cấp bậc thợ bình quân 4,5/7
	công
	52.729

	 
	Kỹ sư:
	 
	 

	 
	- Kỹ sư cấp bậc bình quân 4,0/8
	công
	58.157

	 
	- Kỹ sư cấp bậc bình quân 4,5/8
	công
	60.786

	 
	- Kỹ sư cấp bậc bình quân 5,0/8
	công
	63.415


BẢNG GIÁ CA MÁY KHẢO SÁT XÂY DỰNG
	Stt
	Danh mục máy, thiết bị
	Đơn vị
	Đơn giá (đ)

	1.
	Ô tô trọng thùng tải 12 tấn
	ca
	599.325

	2.
	Ô tô vận chuyển chuyên dùng (Pajero)
	ca
	729.750

	3.
	Đittomat
	ca
	52.432

	4.
	Bộ đo mia ba la
	ca
	1.733

	5.
	Bộ cần ben ken man
	ca
	15.633

	6.
	Bộ dụng cụ thí nghiệm SPT
	ca
	8.720

	7.
	Bộ khoan tay
	ca
	39.167

	8.
	Bộ máy khoan cby-150-3ub
	ca
	434.030

	9.
	Thiết bị nén ngang GA
	ca
	459.238

	10.
	Biến thế hàn xoay chiều 7.5kw
	ca
	21.651

	11.
	Biến thế thắp sáng
	ca
	2.926

	12.
	Búa căn MO-10 (chưa có khí nén)
	ca
	6.702

	13.
	Búa khoan tay P30 (2,02KW)
	ca
	16.535

	14.
	Bếp điện
	ca
	4.074

	15.
	Bếp cát
	ca
	4.720

	16.
	Cân điện
	ca
	8.118

	17.
	Cân bàn
	ca
	3.056

	18.
	Cân kỹ thuật
	ca
	8.118

	19.
	Cân phân tích
	ca
	8.118

	20.
	Cân phân tích và cân điện
	ca
	8.118

	21.
	Cân phân tích và cân kỹ thuật
	ca
	8.118

	22.
	Cần trục bánh hơi 10 tấn
	ca
	755.409

	23.
	Cần trục bánh hơi 16 tấn
	ca
	1.046.488

	24.
	Cần trục bánh hơi 25 tấn
	ca
	1.495470

	25.
	Cần trục ô tô 3 tấn
	ca
	235.558

	26.
	Dal ta 020
	ca
	19.500

	27.
	ống nhòm
	ca
	858

	28.
	Kích 100 tấn
	ca
	10.797

	29.
	Kích 250 tấn
	ca
	25.078

	30.
	Kích 500 tấn
	ca
	54.393

	31.
	Kích tháo mẫu
	ca
	4.056

	32.
	Kích thủy lực 50 tấn
	ca
	5.603

	33.
	Kính hiển vi
	ca
	5.730

	34.
	Lò nung
	ca
	18.112

	35.
	Máy đầm tiêu chuẩn (đầm rung)
	ca
	6.674

	36.
	Máy địa chấn TRIOSX - 24
	ca
	296.448

	37.
	Máy đo PH
	ca
	6.448

	38.
	Máy địa chấn 12 mạch TRIOSX - 12
	ca
	252.187

	39.
	Máy địa chấn loại 1 mạch ES - 125
	ca
	85.280

	40.
	Máy ảnh
	ca
	5.133

	41.
	Máy bơm - 100
	ca
	160.022

	42.
	Máy bơm 250/50
	ca
	160.022

	43.
	Máy bơm nước động cơ điện 7.5KW
	ca
	28.239

	44.
	Máy bơm D48
	ca
	2 854

	45.
	Máy cắt 1 trục
	ca
	12.946

	46.
	Máy cắt 3 trục
	ca
	47.473

	47.
	Máy cắt mẫu lớn (30 x 30) cm
	ca
	15.312

	48.
	Máy cắt nhỏ (máy cắt đất)
	ca
	1.827

	49.
	Máy cắt nước
	ca
	5.569

	50.
	Máy cắt ứng biến
	ca
	107.250

	51.
	Máy cưa đá và mài đá (thử độ mài mòn)
	ca
	14.313

	52.
	Máy caragrang (làm thí nghiệm chảy)
	ca
	4.368

	53.
	Máy CBR
	ca
	52.010

	54.
	Máy chưng cất nước
	ca
	8.303

	55.
	Máy ép litvinop
	ca
	14.000

	56.
	Máy ép mẫu đá, bê tông 300T
	ca
	116.095

	57.
	Máy hút chân không
	ca
	3.671

	58.
	Máy khoan (ép & hút nước TN)
	ca
	253.718

	59.
	Máy khoan tạo lỗ (thí nghiệm SPT)
	ca
	403.613

	60.
	Máy khoan F-60L hoặc B-40L
	ca
	855.975

	61.
	Máy khoan mẫu đá
	ca
	40.997

	62.
	Máy mài đá
	ca
	14.313

	63.
	Máy thăm dò địa vật lý MF - 2 - 100
	ca
	35.533

	64.
	Máy nén 1 trục
	ca
	12.946

	65.
	Máy nén khí Diezen 600 m3/h
	ca
	493.515

	66.
	Máy nén khí 660m3/h - 9at (B10)
	ca
	645.212

	67.
	Máy nén khí DK9
	ca
	583.349

	68.
	Máy phát điện 2.5 - 3kw
	ca
	23.581

	69.
	Máy Scaner (khổ A0)
	ca
	122.426

	70.
	Máy so màu ngọn lửa
	ca
	22.736

	71.
	Máy so màu quang điện
	ca
	57.024

	72.
	Máy thủy bình NA-270
	ca
	11.837

	73.
	Máy trộn đất
	ca
	8.755

	74.
	Máy thăm dò địa vật lý UJ - 18
	ca
	28.700

	75.
	Máy vẽ Ploter
	ca
	70.660

	76.
	Máy vi tính
	ca
	9.567

	77.
	Máy xác định hệ số thấm
	ca
	57.420

	78.
	Máy xác định mô đun
	ca
	17.052

	79.
	Máy xuyên động RA-50
	ca
	46.022

	80.
	Máy xuyên tĩnh Gouđa
	ca
	407.232

	81.
	Máy NI 004
	ca
	10.720

	82.
	Máy NI 030
	ca
	7.218

	83.
	Quạt gió công suất 4,5KW - CB-5M
	ca
	38.038

	84.
	THEO 010
	ca
	32.067

	85.
	THEO 020
	ca
	13.970

	86.
	Thùng trục 0.5 m3
	ca
	5.533

	87.
	Thiết bị đo biến dạng nhỏ PIT
	ca
	127.803

	88.
	Thiết bị đo ngẫu lực
	ca
	182.233

	89.
	Thiết bị siêu âm
	ca
	331.421

	90.
	Tủ hút độc
	ca
	10.119

	91.
	Tủ sấy 2KW
	ca
	12.923


Chương I
CÔNG TÁC ĐÀO ĐẤT ĐÁ BẰNG THỦ CÔNG
1. Thành phần công việc:
- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, khảo sát thực địa, xác định vị trí hố đào.
- Đào, xúc, vận chuyển đất đá lên miệng hố rãnh, lấy mẫu thí nghiệm trong hố, rãnh đào.
- Lập hình trụ - hình trụ triển khai hố đào, rãnh đào.
- Lấp hố, rãnh đào, đánh dấu.
- Kiểm tra chất lượng sản phẩm, hoàn chỉnh hồ sơ.
- Nghiệm thu bàn giao.
2. Điều kiện áp dụng:
- Cấp đất đá: theo phụ lục số 8.
- Địa hình hố, rãnh đào khô ráo.
3. Khi thực hiện công tác đào khác với điều kiện áp dụng ở trên thì đơn giá nhân công được điều chỉnh với các hệ số sau:
- Trường hợp địa hình hố đào, rãnh đào lầy lội, khó khăn trong việc thi công: K = 1,2.
- Đào mỏ thăm dò vật liệu, lấy mẫu công nghệ đổ thành từng đống cách xa miệng hố trên 2m: K = 1,15
Đơn vị tính đ/m3
	Mã hiệu
	Nội dung công việc
	Đơn vị
	Đơn giá (đ)
	Đơn giá (đ)
	Đơn giá (đ)
	Tổng số

	
	
	
	V. liệu
	N. công
	Máy
	

	 
	+ Đào không chống:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Độ sâu từ 0 đến 2 m
	 
	 
	 
	 
	 

	CA.01101
	- Cấp đất đá I-III
	m3
	14.495
	116.779
	 
	225.800

	CA.01102
	- Cấp đất đá IV-V
	m3
	14.495
	175.169
	 
	331.019

	 
	- Độ sâu từ 0 đến 4 m
	 
	 
	 
	 
	 

	CA.01201
	- Cấp đất đá I-III
	m3
	14.495
	126.511
	 
	243.338

	CA.01202
	- Cấp đất đá IV-V
	m3
	14.495
	184.900
	 
	348.555

	 
	+ Đào có chống:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Độ sâu từ 0 đến 2 m
	 
	 
	 
	 
	 

	CA.02101
	- Cấp đất đá I-III
	m3
	49.094
	155.706
	 
	332.622

	CA.02102
	- Cấp đất đá IV-V
	m3
	49.094
	214.095
	 
	437.839

	 
	- Độ sâu từ 0 đến 4 m
	 
	 
	 
	 
	 

	CA.02201
	- Cấp đất đá I-III
	m3
	49.094
	170.303
	 
	358.926

	CA.02202
	- Cấp đất đá IV-V
	m3
	49.094
	253.022
	 
	507.985

	 
	- Độ sâu từ 0 đến 6 m
	 
	 
	 
	 
	 

	CA.02301
	- Cấp đất đá I-III
	m3
	49.094
	199.498
	 
	411.535

	CA.02302
	- Cấp đất đá IV-V
	m3
	49.094
	301.680
	 
	595.667


ĐÀO GIẾNG ĐỨNG:
1. Thành phần công việc:
- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, khảo sát thực địa, xác định vị trí giếng đào.
- Lắp đặt thiết bị, tiến hành thi công.
- Khoan, nạp, nổ mìn vi sai, dùng năng lượng bằng máy nổ mìn chuyên dùng hoặc nguồn pin.
- Thông gió, phá đá quá cỡ, căn vách, thành.
- Xúc và vận chuyển. Rửa vách; thu thập mô tả, lập tài liệu gốc.
- Chống giếng: chống liền vì hoặc chống thưa.
- Lắp sàn và thang đi lại. Sàn cách đáy giếng 6m, mỗi sàn cách nhau từ 4-5m.
- Lắp đường ống dẫn hơi, nước, thông gió, điện.
- Nghiệm thu, bàn giao.
2. Điều kiện áp dụng
- Phân cấp đất đá theo bảng phụ lục số 14
- Tiết diện giếng: 3,3m x 1,7m = 5,61m2.
- Đào trong đất đá không có nước ngầm. Nếu có nước ngầm thì đơn giá nhân công và máy được nhân với hệ số sau: Q £ 0,5m3/h: K = 1,1. Nếu Q > 0,5 m3/h thì K = 1,2.
- Độ sâu đào chia theo khoảng cách: 0¸10m, đến 20m, đến 30m ... Đơn giá này tính cho 10m đầu, 10m sâu kế tiếp nhân với hệ số K = 1,2 của 10m liền trước đó.
- Đất đá phân theo: Cấp IV-V; VI-VII, VIII-IX, Đơn giá tính cho cấp IV-V, Các cấp tiếp theo K = 1,2 cấp liền kề trước đó.
- Đào giếng ở vùng rừng núi, khí hậu khắc nghiệt, đi lại khó khăn thì đơn giá Nhân công được nhân với hệ số K = 1,2.
3. Các công việc chưa tính vào đơn giá:
- Lấy mẫu thí nghiệm.
Đơn vị tính đ/m3
	Mã hiệu
	Nội dung công việc
	Đơn vị
	Đơn giá (đ)
	Đơn giá (đ)
	Đơn giá (đ)
	Tổng số

	
	
	
	V. liệu
	N. công
	Máy
	

	 
	+ Đào giếng đứng:
- Sâu từ 0 đến 10 m
	 
	 
	 
	 
	 

	CA.03101
	- Cấp đất đá IV-V
	m3
	323.854
	413.395
	692.630
	1.822.411


Chương II
CÔNG TÁC KHOAN TAY
1. Thành phần công việc:
- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, phương tiện thí nghiệm, khảo sát thực địa, lập phương án, xác định vị trí lỗ khoan, làm đường và nền khoan (khối lượng đào đắp < 5m3).
- Lắp đặt, tháo dỡ, bảo dưỡng trang thiết bị, vận chuyển nội bộ công trình.
- Khoan thuần túy và lấy mẫu.
- Hạ, nhổ ống chống.
- Mô tả địa chất công trình và địa chất thủy văn trong quá trình khoan.
- Lập hình trụ lỗ khoan.
- Lấp và đánh dấu lỗ khoan, san lấp nền khoan.
- Kiểm tra chất lượng sản phẩm, hoàn chỉnh tài liệu.
- Nghiệm thu bàn giao.
2. Điều kiện áp dụng:
- Cấp đất đá: theo phụ lục số 9.
- Lỗ khoan thẳng đứng (vuông góc với mặt phẳng ngang) địa hình nền khoan khô ráo.
- Hiệp khoan dài 0,5m.
- Chống ống £ 50% chiều sâu lỗ khoan.
- Khoan khô.
- Đường kính lỗ khoan đến 150 mm.
CÔNG TÁC KHOAN TAY.
Đơn vị tính đ/m khoan
	Mã hiệu
	Nội dung công việc
	Đơn vị
	Đơn giá (đ)
	Đơn giá (đ)
	Đơn giá (đ)
	Tổng số

	
	
	
	V. liệu
	N. công
	Máy
	

	 
	Độ sâu hố khoan đến 10m:
	 
	 
	 
	 
	 

	CB.01101
	- Cấp đất đá I-III
	m
	25.889
	108.994
	8.617
	232.984

	CB.01102
	- Cấp đất đá IV-V
	m
	26.444
	180.035
	12.925
	366.154

	 
	Độ sâu hố khoan đến 20m:
	 
	 
	 
	 
	 

	CB.01201
	- Cấp đất đá I-III
	m
	26.297
	110.940
	9.008
	237.337

	CB.01202
	- Cấp đất đá IV-V
	m
	26.939
	185.874
	13.317
	377.616

	 
	Độ sâu hố khoan >20m:
	 
	 
	 
	 
	 

	CB.01301
	- Cấp đất đá I-III
	m
	26.896
	128.457
	10.183
	270.783

	CB.01302
	- Cấp đất đá IV-V
	m
	27.370
	209.229
	15.275
	422.234


3. Nếu khoan khác với điều kiện áp dụng ở trên thì đơn giá Nhân công và Máy được nhân với hệ số sau:
	STT
	Điều kiện
	Hệ số

	1
	Đường kính lỗ khoan > 150mm đến £ 230mm.
	K = 1,1

	2
	Khoan không chống ống.
	K = 0,85

	3
	Chống ống > 50% chiều sâu lỗ khoan.
	K = 1,1

	4
	Hiệp khoan > 0,5m.
	K = 0,9

	5
	Địa hình khoan lầy lội (khoan trên cạn), khó khăn.
	K = 1,15

	7
	Khoan trên sông nước (Không bao gồm hao phí cho phương tiện nổi).
	K = 1,3


Chương III
CÔNG TÁC KHOAN XOAY BƠM RỬA BẰNG ỐNG MẪU Ở TRÊN CẠN
1. Thành phần công việc:
- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, phương tiện, khảo sát thực địa, lập phương án khoan, xác định vị trí lỗ khoan, làm nền khoan (khối lượng đào đắp £ 5m3).
- Lắp đặt, tháo dỡ, bảo hành, bảo dưỡng máy, thiết bị, vận chuyển nội bộ công trình,
- Khoan thuần túy, lấy mẫu thí nghiệm và mẫu lưu.
- Hạ, nhổ ống chống, đo mực nước lỗ khoan đầu và cuối ca.
- Mô tả trong quá trình khoan.
- Lập hình trụ lỗ khoan.
- Lấp và đánh dấu lỗ khoan, san lấp nền khoan.
- Kiểm tra chất lượng sản phẩm, nghiệm thu, bàn giao.
2. Điều kiện áp dụng:
- Cấp đất đá: theo Phụ lục số 10.
- Lỗ khoan thẳng đứng (vuông góc với mặt phẳng nằm ngang).
- Đường kính lỗ khoan đến 160mm.
- Chiều dài hiệp khoan: 0,5m.
- Địa hình nền khoan khô ráo.
- Chống ống £ 50% chiều dài lỗ khoan.
- Lỗ khoan rửa bằng nước lã.
- Bộ máy khoan tự hành.
- Vị trí lỗ khoan cách xa chỗ lấy nước £ 50m hoặc cao hơn chỗ lấy nước < 9m.
Đơn vị tính đ/m khoan
	Mã hiệu
	Nội dung công việc
	Đơn vị
	Đơn giá (đ)
	Đơn giá (đ)
	Đơn giá (đ)
	Tổng số

	
	
	
	V. liệu
	N. công
	Máy
	

	 
	Độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m:
	 
	 
	 
	 
	 

	CC.01101
	- Cấp đất đá I-III
	m
	43.407
	138.675
	91.316
	392.699

	CC.01102
	- Cấp đất đá IV-VI
	m
	68.251
	186.847
	205.460
	626.832

	CC.01103
	- Cấp đất đá VII-VIII
	m
	112.792
	256.914
	342.433
	945.498

	CC.01104
	- Cấp đất đá IX-X
	m
	101.995
	242.317
	313.898
	877.502

	CC.01105
	- Cấp đất đá XI-XII
	m
	143.163
	333.794
	485.114
	1.267.470

	 
	Độ sâu hố khoan từ 0 m đến 60 m:
	 
	 
	 
	 
	 

	CC.01201
	- Cấp đất đá I-III
	m
	41.985
	145.974
	97.023
	410.394

	CC.01202
	- Cấp đất đá IV-VI
	m
	65.007
	197.065
	216.874
	653.905

	CC.01203
	- Cấp đất đá VII-VIII
	m
	105.127
	267.619
	376.677
	992.962

	CC.01204
	- Cấp đất đá IX-X
	m
	99.643
	255.941
	359.555
	947.956

	CC.01205
	- Cấp đất đá XI-XII
	m
	139.919
	351.311
	530.772
	1.343.995

	 
	Độ sâu hố khoan từ 0m đến 100m:
	 
	 
	 
	 
	 

	CC.01301
	- Cấp đất đá I-III
	m
	40.572
	172.951
	102.730
	463.558

	CC.01302
	- Cấp đất đá IV-VI
	m
	61.532
	235.699
	245.411
	750.089

	CC.01303
	- Cấp đất đá VII-VIII
	m
	97.421
	318.483
	405.213
	1.106.698

	CC.01304
	- Cấp đất đá IX-X
	m
	98.175
	317.429
	388.091
	1.087.449

	CC.01305
	- Cấp đất đá XI-XII
	m
	136.675
	408.650
	582.137
	1.498.328

	 
	Độ sâu hố khoan từ 0m đến 150m:
	 
	 
	 
	 
	 

	CC.01401
	- Cấp đất đá I-III
	m
	46.147
	177.169
	114.144
	489.167

	CC.01402
	- Cấp đất đá IV-VI
	m
	66.166
	248.881
	262.532
	796.903

	CC.01403
	- Cấp đất đá VII-VIII
	m
	97.709
	343.266
	445.164
	1.194.011

	CC.01404
	- Cấp đất đá IX-X
	m
	108.527
	332.193
	410.921
	1.149.227

	CC.01405
	- Cấp đất đá XI-XII
	m
	147.201
	453.997
	616.381
	1.627.500

	 
	Độ sâu hố khoan từ 0m đến 200m:
	 
	 
	 
	 
	 

	CC.01501
	- Cấp đất đá I-III
	m
	44.262
	182.970
	125.559
	509.722

	CC.01502
	- Cấp đất đá IV-VI
	m
	61.426
	256.263
	291.069
	835.431

	CC.01503
	- Cấp đất đá VII-VIII
	m
	86.842
	353.812
	496.529
	1.255.942

	CC.01504
	- Cấp đất đá IX-X
	m
	108.979
	342.211
	450.871
	1.210.105

	CC.01505
	- Cấp đất đá XI-XII
	m
	147.827
	467.706
	673.453
	1.713.363


3. Khi khoan khác với điều kiện áp dụng ở trên thì đơn giá Nhân công và Máy được nhân với các hệ số sau:
	Stt
	Điều kiện
	Hệ số

	1.
	Khoan ngang
	K = 1,5

	2.
	Khoan xiên
	K = 1,2

	3.
	Đường kính lỗ khoan > 160mm đến 250mm
	K = 1,1

	4.
	Đường kính lỗ khoan > 250mm
	K = 1,2

	5.
	Khoan không chống ống
	K = 0,85

	6.
	Chống ống > 50% chiều dài lỗ khoan
	K = 1,05

	7.
	Khoan không lấy mẫu
	K = 0,8

	8.
	Địa hình lầy lội khó khăn trong thi công
	K = 1,05

	9.
	Máy khoan cố định (không tự hành) có tính năng tương đương
	K = 1,05

	10.
	Hiệp khoan > 0,5m
	K = 0,9

	11.
	Lỗ khoan rửa bằng dung dịch sét
	K = 1,05

	12.
	Khoan khô
	K = 1,15

	13.
	Khoan ở vùng rừng, núi độ cao địa hình phức tạp giao thông đi lại rất khó khăn (phải tháo rời thiết bị)
	K = 1,15

	14.
	Khoan bằng máy khoan XJ 100 hoặc tương tự
	K = 0,7


CÔNG TÁC BƠM NƯỚC PHỤC VỤ KHOAN XOAY BƠM RỬA Ở TRÊN CẠN.
(Khi phải tiếp nước cho các lỗ khoan ở xa nguồn nước > 50m hoặc cao hơn nơi lấy nước ³ 9m).
1. Bảng giá:
Đơn vị tính đ/m khoan
	Mã hiệu
	Nội dung công việc
	Đơn vị
	Đơn giá (đ)
	Đơn giá (đ)
	Đơn giá (đ)
	Tổng số

	
	
	
	V. liệu
	N. công
	Máy
	

	 
	Độ sâu hố khoan đến 30m:
	 
	 
	 
	 
	 

	CC.02101
	- Cấp đất đá I-III
	m
	475
	34.061
	17.039
	79.943

	CC.02102
	- Cấp đất đá IV-VI
	m
	475
	46.225
	34.078
	119.924

	CC.02103
	- Cấp đất đá VII-VIII
	m
	475
	59.849
	55.764
	167.461

	CC.02104
	- Cấp đất đá IX-X
	m
	475
	63.255
	63.509
	181.809

	CC.02105
	- Cấp đất đá XI-XII
	m
	475
	81.745
	75.901
	228.263

	 
	Độ sâu hố khoan đến 60m:
	 
	 
	 
	 
	 

	CC.02201
	- Cấp đất đá I-III
	m
	475
	34.547
	18.588
	82.460

	CC.02202
	- Cấp đất đá IV-VI
	m
	475
	46.712
	35.627
	122.443

	CC.02203
	- Cấp đất đá VII-VIII
	m
	475
	60.336
	60.411
	173.265

	CC.02204
	- Cấp đất đá IX-X
	m
	475
	63.255
	68.156
	186.734

	CC.02205
	- Cấp đất đá XI-XII
	m
	475
	82.719
	82.098
	236.587

	 
	Độ sâu hố khoan đến 100m:
	 
	 
	 
	 
	 

	CC.02301
	- Cấp đất đá I-III
	m
	475
	37.467
	20.137
	89.364

	CC.02302
	- Cấp đất đá IV-VI
	m
	475
	51.091
	44.921
	140.186

	CC.02303
	- Cấp đất đá VII-VIII
	m
	475
	68.121
	74.352
	202.071

	CC.02304
	- Cấp đất đá IX-X
	m
	475
	69.094
	83.647
	213.677

	CC.02305
	- Cấp đất đá XI-XII
	m
	475
	83.692
	100.686
	258.044

	 
	Độ sâu hố khoan đến 150m:
	 
	 
	 
	 
	 

	CC.02401
	- Cấp đất đá I-III
	m
	475
	38.440
	21.686
	92.760

	CC.02402
	- Cấp đất đá IV-VI
	m
	475
	53.524
	51.117
	151.138

	CC.02403
	- Cấp đất đá VII-VIII
	m
	475
	69.581
	82.098
	212.912

	CC.02404
	- Cấp đất đá IX-X
	m
	475
	72.987
	92.941
	230.544

	CC.02405
	- Cấp đất đá XI-XII
	m
	475
	97.316
	111.529
	294.088

	 
	Độ sâu hố khoan đến 200m:
	 
	 
	 
	 
	 

	CC.02501
	- Cấp đất đá I-III
	m
	475
	39.413
	24.784
	97.797

	CC.02502
	- Cấp đất đá IV-VI
	m
	475
	54.984
	57.313
	160.336

	CC.02503
	- Cấp đất đá VII-VIII
	m
	475
	71.041
	91.392
	225.395

	CC.02504
	- Cấp đất đá IX-X
	m
	475
	74.933
	103.784
	245.544

	CC.02505
	- Cấp đất đá XI-XII
	m
	475
	99.749
	125.470
	313.249


Chương IV
KHOAN XOAY BƠM RỬA BẰNG ỐNG MẪU DƯỚI NƯỚC
1. Thành phần công việc:
- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, khảo sát thực địa, lập phương án khoan, xác định vị trí hố khoan.
- Lắp đặt, tháo dỡ, bảo hành, bảo dưỡng máy, thiết bị, chỉ đạo sản xuất, vận chuyển nội bộ công trình.
- Khoan thuần túy, lấy mẫu thí nghiệm và mẫu lưu.
- Hạ, nhổ ống chống, đo mực nước lỗ khoan đầu và cuối ca.
- Mô tả trong quá trình khoan.
- Lập hình trụ lỗ khoan.
- Lấp và đánh dấu lỗ khoan.
- Kiểm tra chất lượng sản phẩm, nghiệm thu, bàn giao.
2. Điều kiện áp dụng:
- Cấp đất đá: theo Phụ lục số 10
- ống chống 100% chiều sâu lỗ khoan.
- Lỗ khoan thẳng đứng (vuông góc với mặt nước).
- Tốc độ nước chảy đến 1 m/s
- Đường kính lỗ khoan đến 160mm.
- Chiều dài hiệp khoan 0,5m.
- Lỗ khoan rửa bằng nước.
- Đơn giá được xác định với điều kiện khi có phương tiện nổi ổn định trên mặt nước (phao, phà, bè mảng...).
- Độ sâu lỗ khoan được xác định từ mặt nước, khối lượng mét khoan tính từ mặt đất thiên nhiên.
3. Những công việc chưa tính vào đơn giá:
- Công tác thí nghiệm mẫu và thí nghiệm địa chất thủy văn tại lỗ khoan.
- Chi phí (VL, NC, M) cho công tác kết cấu phương tiện nổi (lắp ráp, thuê bao phương tiện nổi như phao, phà, xà lan, bè mảng...).
Đơn vị tính đ/m khoan
	Mã hiệu
	Nội dung công việc
	Đơn vị
	Đơn giá (đ)
	Đơn giá (đ)
	Đơn giá (đ)
	Tổng số

	
	
	
	V. liệu
	N. công
	Máy
	

	 
	Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu dưới nước:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Độ sâu hố khoan từ 0 đến 30m:
	Độ sâu hố khoan từ 0 đến 30m:
	 
	 
	 
	 

	CD.01101
	- Cấp đất đá I-III
	m
	45.804
	209.229
	108.438
	540.527

	CD.01102
	- Cấp đất đá IV-VI
	m
	71.273
	282.703
	245.411
	845.116

	CD.01103
	- Cấp đất đá VII-VIII
	m
	116.267
	386.345
	405.213
	1.248.962

	CD.01104
	- Cấp đất đá IX-X
	m
	105.644
	366.395
	376.677
	1.171.504

	CD.01105
	- Cấp đất đá XI-XII
	m
	146.985
	496.312
	576.430
	1.661.174

	 
	Độ sâu hố khoan từ 0 đến 60m:
	Độ sâu hố khoan từ 0 đến 60m:
	 
	 
	 
	 

	CD.01201
	- Cấp đất đá I-III
	m
	44.392
	218.961
	114.144
	562.616

	CD.01202
	- Cấp đất đá IV-VI
	m
	67.988
	296.814
	262.532
	885.210

	CD.01203
	- Cấp đất đá VII-VIII
	m
	108.529
	403.861
	450.871
	1.320.722

	CD.01204
	- Cấp đất đá IX-X
	m
	103.498
	384.398
	428.042
	1.256.118

	CD.01205
	- Cấp đất đá XI-XII
	m
	143.915
	530.372
	644.916
	1.791.891

	 
	Độ sâu hố khoan từ 0 đến 100m:
	Độ sâu hố khoan từ 0 đến 100m:
	 
	 
	 
	 

	CD.01301
	- Cấp đất đá I-III
	m
	42.980
	250.990
	125.559
	630.935

	CD.01302
	- Cấp đất đá IV-VI
	m
	64.471
	338.520
	296.775
	992.934

	CD.01303
	- Cấp đất đá VII-VIII
	m
	101.175
	467.179
	525.065
	1.505.671

	CD.01304
	- Cấp đất đá IX-X
	m
	102.276
	443.451
	479.407
	1.415.683

	CD.01305
	- Cấp đất đá XI-XII
	m
	140.950
	616.929
	690.574
	1.993.121

	 
	Độ sâu hố khoan từ 0 đến 150m:
	Độ sâu hố khoan từ 0 đến 150m:
	 
	 
	 
	 

	CD.01401
	- Cấp đất đá I-III
	m
	69.412
	257.318
	131.267
	676.407

	CD.01402
	- Cấp đất đá IV-VI
	m
	58.246
	361.194
	319.604
	1.051.393

	CD.01403
	- Cấp đất đá VII-VIII
	m
	89.789
	498.289
	542.186
	1.567.810

	CD.01404
	- Cấp đất đá IX-X
	m
	100.613
	481.943
	490.822
	1.495.382

	CD.01405
	- Cấp đất đá XI-XII
	m
	135.315
	658.058
	741.940
	2.115.711


4. Khi khoan khác với điều kiện áp dụng ở trên: thì đơn giá Nhân công và Máy được nhân với hệ số như sau:
	Stt
	Điều kiện
	Hệ số

	1.
	Khoan xiên
	K = 1,2

	2.
	Đường kính lỗ khoan >160 mm đến 250mm
	K = 1,1

	3.
	Đường kính lỗ khoan > 250mm
	K = 1,2

	4.
	Khoan không lấy mẫu
	K = 0,8

	5.
	Hiệp khoan > 0,5m
	K = 0,9

	6.
	Lỗ khoan rửa bằng dung dịch sét
	K = 1,05

	7.
	Khoan khô
	K = 1,15

	8.
	Tốc độ nước chảy > 1 m/s đến 2m/s
	K = 1,1

	9.
	Tốc độ nước chảy > 2 m/s đến 3m/s
	K = 1,15

	10.
	Tốc độ nước chảy > 3 m/s (hoặc có thủy triều lên xuống)
	K = 1,2

	11.
	Khoan bằng máy khoan XJ 100 hoặc tương tự.
	K = 0,7


Chương V
KHOAN GUỒNG XOẮN CÓ LẤY MẪU Ở TRÊN CẠN
1. Thành phần công việc:
- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, phương tiện, khảo sát thực địa, lập phương án khoan, làm nền khoan (khối lượng đào đắp £ 5m3), vận chuyển nội bộ công trình, xác định vị trí lỗ khoan.
- Lắp đặt, tháo dỡ, bảo hành, bảo dưỡng máy, thiết bị.
- Khoan thuần túy, lấy mẫu thí nghiệm và mẫu lưu.
- Hạ, nhổ ống chống, đo mực nước lỗ khoan đầu và cuối ca.
- Mô tả trong quá trình khoan.
- Lập hình trụ lỗ khoan.
- Lấp và đánh dấu lỗ khoan, san lấp nền khoan.
- Kiểm tra chất lượng sản phẩm, nghiệm thu, bàn giao tài liệu.
2. Điều kiện áp dụng:
- Cấp đất đá: theo phụ lục số 9.
- Lỗ khoan thẳng đứng (vuông góc với mặt phẳng ngang).
- Đường kính lỗ khoan đến 160mm.
- Địa hình nền khoan khô ráo.
- Bộ máy khoan tự hành.
- Chống ống £ 50% chiều sâu lỗ khoan.
3. Những công việc chưa tính vào đơn giá:
- Các công tác thí nghiệm trong hố khoan.
- Công tác làm đường và nền khoan (khi khối lượng đào đắp > 5m3).
Đơn vị tính đ/m khoan
	Mã hiệu
	Nội dung công việc
	Đơn vị
	Đơn giá (đ)
	Đơn giá (đ)
	Đơn giá (đ)
	Tổng số

	
	
	
	V. liệu
	N. công
	Máy
	

	 
	Công tác khoan guồng xoắn có lấy mẫu ở trên cạn:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	+ Hiệp khoan 0.5m:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Độ sâu hố khoan từ 0 đến 10m:
	Độ sâu hố khoan từ 0 đến 10m:
	 
	 
	 
	 

	CE.01101
	- Cấp đất đá I-III
	m
	19.555
	104.615
	74.928
	288.668

	CE.01102
	- Cấp đất đá IV-V
	m
	21.748
	111.913
	103.747
	334.692

	 
	Độ sâu hố khoan từ 0 đến 20m:
	Độ sâu hố khoan từ 0 đến 20m:
	 
	 
	 
	 

	CE.01201
	- Cấp đất đá I-III
	m
	19.548
	109.967
	80.692
	304.415

	CE.01202
	- Cấp đất đá IV-V
	m
	21.655
	120.185
	103.747
	349.499

	 
	Độ sâu hố khoan từ 0 đến 30m:
	Độ sâu hố khoan từ 0 đến 30m:
	 
	 
	 
	 

	CE.01301
	- Cấp đất đá I-III
	m
	19.531
	110.940
	80.692
	306.150

	CE.01302
	- Cấp đất đá IV-V
	m
	21.595
	124.564
	115.274
	369.545

	 
	+ Hiệp khoan 1m:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Độ sâu hố khoan từ 0 đến 10m:
	Độ sâu hố khoan từ 0 đến 10m:
	 
	 
	 
	 

	CE.02101
	- Cấp đất đá I-III
	m
	17.803
	103.155
	63.401
	271.962

	CE.02102
	- Cấp đất đá IV-V
	m
	19.997
	110.940
	86.456
	312.754

	 
	Độ sâu hố khoan từ 0 đến 20m:
	Độ sâu hố khoan từ 0 đến 20m:
	 
	 
	 
	 

	CE.02201
	- Cấp đất đá I-III
	m
	17.806
	106.074
	69.165
	283.335

	CE.02202
	- Cấp đất đá IV-V
	m
	19.912
	118.726
	92.220
	332.804

	 
	Độ sâu hố khoan từ 0 đến 30m:
	Độ sâu hố khoan từ 0 đến 30m:
	 
	 
	 
	 

	CE.02301
	- Cấp đất đá I-III
	m
	17.779
	108.021
	80.692
	299.033

	CE.02302
	- Cấp đất đá IV-V
	m
	19.844
	121.645
	109.511
	356.321

	 
	+ Hiệp khoan 1.5m:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Độ sâu hố khoan từ 0 đến 15m:
	Độ sâu hố khoan từ 0 đến 15m:
	 
	 
	 
	 

	CE.03101
	- Cấp đất đá I-III
	m
	17.803
	90.017
	46.110
	229.958

	CE.03102
	- Cấp đất đá IV-V
	m
	19.997
	96.343
	59.942
	258.345

	 
	Độ sâu hố khoan từ 0 đến 30m:
	Độ sâu hố khoan từ 0 đến 30m:
	 
	 
	 
	 

	CE.03201
	- Cấp đất đá I-III
	m
	18.274
	91.477
	46.110
	233.089

	CE.03202
	- Cấp đất đá IV-V
	m
	20.339
	99.262
	69.165
	273.744


4. Khi khoan khác với điều kiện áp dụng ở trên thì đơn giá Nhân công và Máy được nhân với hệ số:
	Stt
	Điều kiện
	Hệ số

	1
	Khoan xiên
	K = 1,2

	2
	Đường kính lỗ khoan > 160mm
	K = 1,1

	3
	Địa hình khoan lầy lội khó khăn trong thi công
	K = 1,05

	4
	Khoan không lấy mẫu
	K = 0,8

	5
	Khoan bằng máy khoan cố định (không tự hành) có tính năng tương đương.
	K= 1,05


Chương VI
KHOAN GUỒNG XOẮN CÓ LẤY MẪU Ở DƯỚI NƯỚC
1. Thành phần công việc:
- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, phương tiện, khảo sát thực địa, lập phương án khoan, vận chuyển nội bộ công trình, xác định vị trí lỗ khoan.
- Lắp đặt, tháo dỡ, bảo hành, bảo dưỡng máy, thiết bị.
- Khoan thuần túy, lấy mẫu thí nghiệm và mẫu lưu.
- Hạ, nhổ ống chống, đo mực nước lỗ khoan đầu và cuối ca.
- Mô tả trong quá trình khoan.
- Lập hình trụ lỗ khoan.
- Lấp và đánh dấu lỗ khoan, san lấp nền khoan.
- Kiểm tra chất lượng sản phẩm, nghiệm thu, bàn giao tài liệu.
2. Điều kiện áp dụng:
- Cấp đất đá: theo phụ lục số 9.
- Tốc độ nước chảy đến 1m/s.
- Đường kính lỗ khoan đến 160mm.
- Với điều kiện phương tiện nổi đã ổn định trên mặt nước (phao, phà, bè, mảng....).
- Độ sâu lỗ khoan được xác định từ mặt nước, khối lượng mét khoan tính từ mặt đất thiên nhiên.
- Lỗ khoan thẳng đứng (vuông góc với mặt phẳng ngang).
3. Những công việc chưa tính vào đơn giá:
- Các công tác thí nghiệm trong hố khoan.
- Chi phí (VL, NC, M) cho công tác kết cấu phương tiện nổi (lắp ráp, thuê bao phương tiện nổi như phao phà, xà lan, tàu thuyền...).
Đơn vị tính đ/m khoan
	Mã hiệu
	Nội dung công việc
	Đơn vị
	Đơn giá (đ)
	Đơn giá (đ)
	Đơn giá (đ)
	Tổng số

	
	
	
	V. liệu
	N. công
	Máy
	

	 
	+ Khoan guồng xoắn có lấy mẫu dưới nước:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Hiệp khoan 0.5m:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Độ sâu hố khoan từ 0m đến 10m:
	Độ sâu hố khoan từ 0m đến 10m:
	 
	 
	 
	 

	CF.01101
	- Cấp đất đá I-III
	m
	22.757
	152.786
	92.220
	397.196

	CF.01102
	- Cấp đất đá IV-V 
	m
	25.271
	172.736
	121.038
	466.358

	 
	Độ sâu hố khoan từ 0m đến 20m:
	Độ sâu hố khoan từ 0m đến 20m:
	 
	 
	 
	 

	CF.01201
	- Cấp đất đá I-III
	m
	22.761
	157.165
	92.220
	405.091

	CF.01202
	- Cấp đất đá IV-V
	m
	25.182
	179.061
	126.802
	483.771

	 
	Độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m:
	Độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m:
	 
	 
	 
	 

	CF.01301
	- Cấp đất đá I-III
	m
	23.027
	161.545
	103.747
	425.485

	CF.01302
	Cấp đất đá IV-V
	m
	25.214
	180.035
	144.093
	503.888

	 
	Hiệp khoan 1m:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Độ sâu hố khoan từ 0m đến 10m:
	Độ sâu hố khoan từ 0m đến 10m:
	 
	 
	 
	 

	CF.02101
	- Cấp đất đá I-III
	m
	22.757
	143.541
	74.928
	362.207

	CF.02102
	- Cấp đất đá IV-V
	m
	25.271
	161.545
	109.511
	433.973

	 
	Độ sâu hố khoan từ 0m đến 20m:
	Độ sâu hố khoan từ 0m đến 20m:
	 
	 
	 
	 

	CF.02201
	- Cấp đất đá I-III
	m
	22.761
	147.920
	74.928
	370.102

	CF.02202
	- Cấp đất đá IV-V
	m
	25.182
	166.410
	115.274
	448.754

	 
	Độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m:
	Độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m:
	 
	 
	 
	 

	CF.02301
	- Cấp đất đá I-III
	m
	22.834
	156.192
	92.220
	403.415

	CF.02302
	- Cấp đất đá IV-V
	m
	25.197
	172.736
	132.566
	478.499

	 
	- Hiệp khoan 1.5m:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Độ sâu hố khoan từ 0m đến 15m:
	Độ sâu hố khoan từ 0m đến 15m:
	 
	 
	 
	 

	CF.03101
	- Cấp đất đá I-III
	m
	20.367
	124.078
	51.873
	300.163

	CF.03102
	- Cấp đất đá IV-V
	m
	22.881
	134.783
	69.165
	340.448

	 
	Độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m:
	Độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m:
	 
	 
	 
	 

	CF.03201
	- Cấp đất đá I-III
	m
	20.673
	129.430
	59.942
	318.685

	CF.03202
	- Cấp đất đá IV-V
	m
	23.135
	139.648
	74.928
	355.592


4. Khi khoan khác với điều kiện trên: thì đơn giá Nhân công và Máy được nhân với hệ số sau:
	Stt
	Điều kiện
	Hệ số

	1
	Khoan xiên
	K = 1,2

	2
	Đường kính lỗ khoan > 160mm
	K = 1,1

	3
	Khoan không lấy mẫu
	K = 0,8

	4
	Tốc độ nước chảy > 1m/s đến 2m/s
	K = 1,1

	5
	Tốc độ nước chảy > 2m/s đến 3m/s
	K= 1,15

	6
	Tốc độ nước chảy > 3m/s (hoặc nơi thủy triều lên xuống)
	K = 1,2


Chương VII
KHOAN ĐƯỜNG KÍNH LỚN
1. Thành phần công việc:
- Chuẩn bị máy, dụng cụ, vật liệu, khảo sát thực địa, xác định vị trí hố khoan, lập phương án khoan, làm nền khoan (khối lượng đào đắp £ 5m3), vận chuyển nội bộ công trình.
- Lắp đặt, tháo dỡ, bảo hành, bảo dưỡng máy, thiết bị.
- Khoan thuần túy.
- Hạ, nhổ ống chống.
- Mô tả trong quá trình khoan.
- Lập hình trụ lỗ khoan.
- Kiểm tra chất lượng sản phẩm, nghiệm thu, bàn giao.
2. Điều kiện áp dụng
- Cấp đất đá: theo phụ lục 11.
- Hố khoan thẳng đứng.
- Địa hình nền khoan khô ráo.
- Chống ống 100% chiều sâu lỗ khoan.
KHOAN ĐƯỜNG KÍNH LỚN.
Đơn vị tính đ/m khoan
	Mã hiệu
	Nội dung công việc
	Đơn vị
	Đơn giá (đ)
	Đơn giá (đ)
	Đơn giá (đ)
	Tổng số

	
	
	
	V. liệu
	N. công
	Máy
	

	 
	- Đường kính lỗ khoan £ 400mm:
	- Đường kính lỗ khoan £ 400mm:
	 
	 
	 
	 

	 
	Độ sâu khoan từ 0m đến 10m:
	Độ sâu khoan từ 0m đến 10m:
	 
	 
	 
	 

	CG.01101
	- Cấp đất đá I-III
	m
	12.151
	103.155
	173.241
	382.401

	CG.01102
	- Cấp đất đá IV-V 
	m
	17.948
	155.706
	259.862
	575.061

	 
	Độ sâu khoan > 10m:
	 
	 
	 
	 
	 

	CG.01201
	- Cấp đất đá I-III
	m
	12.151
	109.967
	190.565
	413.039

	CG.01202
	Cấp đất đá IV-V
	m
	17.948
	168.843
	285.848
	626.279

	 
	- Đường kính lỗ khoan > 400mm đến 600m:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Độ sâu khoan từ 0m đến 10m:
	Độ sâu khoan từ 0m đến 10m:
	 
	 
	 
	 

	CG.02101
	- Cấp đất đá I-III
	m
	12.151
	111.427
	199.227
	424.852

	CG.02102
	- Cấp đất đá IV-V
	m
	17.948
	173.222
	294.510
	643.352

	 
	Độ sâu khoan > 10m:
	 
	 
	 
	 
	 

	CG.02201
	- Cấp đất đá I-III
	m
	12.151
	118.239
	216.551
	455.491

	CG.02202
	- Cấp đất đá IV-V
	m
	17.948
	185.874
	320.496
	693.696


3. Khi khoan khác với điều kiện áp dụng ở trên thì đơn giá Nhân công và Máy được nhân với các hệ số sau:
- Địa hình nền khoan lầy lội, khó khăn trong việc thi công: K = 1,05
Chương VIII
CÔNG TÁC ĐẶT ỐNG QUAN TRẮC MỰC NƯỚC NGẦM TRONG HỐ KHOAN
1. Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ và chuẩn bị dụng cụ để đặt ống quan trắc.
- Đo ống quan trắc, lắp và hạ ống xuống hố khoan.
- Đặt nút đúng vị trí và gia cố.
- Đổ bê tông xung quanh ống và gia cố nắp.
- Lập hồ sơ hạ ống quan trắc.
- Thu dọn dụng cụ, kiểm tra chất lượng và nghiệm thu.
2. Điều kiện áp dụng:
- Hạ ống trong lỗ khoan thẳng đứng.
- Hạ ống đơn và loại ống D65mm.
Đơn vị tính đ/m
	Mã hiệu
	Nội dung công việc
	Đơn vị
	Đơn giá (đ)
	Đơn giá (đ)
	Đơn giá (đ)
	Tổng số

	
	
	
	V. liệu
	N. công
	Máy
	

	CH.01100
	Đặt ống quan trắc mực nước ngầm trong hố khoan.
	1m
	47.881
	43.792
	 
	129.667


Ghi chú:
- Nếu hạ ống ở hố khoan xiên thì đơn giá Nhân công nhân hệ số: K = 1,1.
- Nếu hạ ống quan trắc khác thì đơn giá nhân hệ số:
+ ống thép D75mm: K = 1,3.
+ ống thép D93mm: K = 1,5.
- Hạ ống quan trắc kép thì đơn giá nhân hệ số K = 1,5.
Chương IX
CÔNG TÁC ĐO LƯỚI KHỐNG CHẾ MẶT BẰNG
1. Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ, lập phương án thi công, thăm thực địa, chuẩn bị dụng cụ, vật tư, trang thiết bị.
- Chọn điểm, định hướng. Xác định vị trí điểm lần cuối.
- Đúc mốc bê tông, gia công tiêu giá (nếu có).
- Vận chuyển nội bộ công trình để rải mốc bê tông.
- Chôn, xây mốc khống chế các loại. Đào rãnh bảo vệ mốc, đánh dấu mốc.
- Đo góc bằng, góc đứng lưới khống chế.
- Đo góc phương vị.
- Đo nguyên tố quy tâm.
- Đo chiều dài đường đáy, cạnh đáy.
- Khôi phục, tu bổ mốc sau khi đã hoàn thành công tác ngoại nghiệp.
- Bình sai lưới khống chế mặt bằng khu vực.
- Kiểm tra chất lượng sản phẩm, hoàn chỉnh hồ sơ.
- Nghiệm thu bàn giao.
2. Điều kiện áp dụng:
- Cấp địa hình: Theo phụ lục số 1.
Đơn vị tính đ/1 điểm đo
	Mã hiệu
	Nội dung công việc
	Đơn vị
	Đơn giá (đ)
	Đơn giá (đ)
	Đơn giá (đ)
	Tổng số

	
	
	
	V. liệu
	N. công
	Máy
	

	 
	Tam giác hạng 4:
- Trường hợp không dựng tiêu giá:
	 
	 
	 
	 
	 

	CK.01101a
	- Cấp địa hình I
	Điểm
	135.710
	2.204.072
	137.021
	4.260.833

	CK.01102a
	- Cấp địa hình II
	Điểm
	135.710
	2.604.813
	167.037
	5.014.785

	CK.01103a
	- Cấp địa hình III
	Điểm
	135.710
	3.205.923
	203.936
	6.137.098

	CK.01104a
	- Cấp địa hình IV
	Điểm
	135.710
	3.854.490
	249.489
	7.354.102

	CK.01105a
	- Cấp địa hình V
	Điểm
	135.710
	5.156.896
	292.053
	9.746.155

	CK.01106a
	- Cấp địa hình VI
	Điểm
	135.710
	6.812.587
	338.154
	12.778.578

	 
	Trường hợp phải dựng tiêu giá:
	 
	 
	 
	 
	 

	CK.01101b
	- Cấp địa hình I
	Điểm
	166.910
	2.424.479
	137.021
	4.691.078

	CK.01102b
	- Cấp địa hình II
	Điểm
	166.910
	2.865.294
	167.037
	5.517.244

	CK.01103b
	- Cấp địa hình III
	Điểm
	166.910
	3.526.516
	203.936
	6.747.879

	CK.01104b
	- Cấp địa hình IV
	Điểm
	166.910
	4.239.939
	249.489
	8.081.753

	CK.01105b
	- Cấp địa hình V
	Điểm
	166.910
	5.672.586
	292.053
	10.708.501

	CK.01106b
	- Cấp địa hình VI
	Điểm
	162.939
	7.493.845
	338.154
	14.035.067

	 
	Đường chuyền hạng 4:
- Trường hợp không dựng tiêu giá:
	 
	 
	 
	 
	 

	CK.02101a
	- Cấp địa hình I
	Điểm
	107.224
	1.717.911
	128.875
	3.345.941

	CK.02102a
	- Cấp địa hình II
	Điểm
	107.224
	2.028.485
	151.047
	3.929.097

	CK.02103a
	- Cấp địa hình III
	Điểm
	107.224
	2.504.628
	168.861
	4.805.990

	CK.02104a
	- Cấp địa hình IV
	Điểm
	107.224
	3.005.553
	215.030
	5.757.596

	CK.02105a
	- Cấp địa hình V
	Điểm
	107.224
	4.007.404
	261.474
	7.612.162

	CK.02106a
	- Cấp địa hình VI
	Điểm
	107.224
	5.309.810
	327.006
	10.028.561

	 
	Trường hợp phải dựng tiêu giá:
	 
	 
	 
	 
	 

	CK.02101b
	- Cấp địa hình I
	Điểm
	138.424
	1.889.702
	128.875
	3.688.580

	CK.02102b
	- Cấp địa hình II
	Điểm
	138.424
	2.231.333
	151.047
	4.327.701

	CK.02103b
	- Cấp địa hình III
	Điểm
	138.424
	2.755.090
	168.861
	5.290.394

	CK.02104b
	- Cấp địa hình IV
	Điểm
	138.424
	3.306.108
	215.030
	6.332.268

	CK.02105b
	- Cấp địa hình V
	Điểm
	138.424
	4.408.144
	261.474
	8.367.367

	CK.02106b
	- Cấp địa hình VI
	Điểm
	138.424
	5.840.791
	327.006
	11.018.461

	 
	+ Giải tích cấp 1:
- Trường hợp không dựng tiêu giá:
	 
	 
	 
	 
	 

	CK.03101a
	- Cấp địa hình I
	Điểm
	70.804
	1.035.442
	37.835
	1.981.024

	CK.03102a
	- Cấp địa hình II
	Điểm
	70.804
	1.220.343
	44.312
	2.321.081

	CK.03103a
	- Cấp địa hình III
	Điểm
	70.804
	1.442.223
	56.287
	2.733.602

	CK.03104a
	- Cấp địa hình IV
	Điểm
	70.804
	1.738.064
	69.199
	3.280.395

	CK.03105a
	- Cấp địa hình V
	Điểm
	70.804
	2.311.255
	94.204
	4.339.790

	CK.03106a
	- Cấp địa hình VI
	Điểm
	70.804
	3.073.726
	113.901
	5.734.642

	 
	- Trường hợp phải dựng tiêu giá:
	 
	 
	 
	 
	 

	CK.03101b
	- Cấp địa hình I
	Điểm
	87.304
	1.087.214
	37.835
	2.091.807

	CK.03102b
	- Cấp địa hình II
	Điểm
	87.304
	1.281.360
	44.312
	2.448.524

	CK.03103b
	- Cấp địa hình III
	Điểm
	87.304
	1.514.334
	56.287
	2.881.036

	CK.03104b
	- Cấp địa hình IV
	Điểm
	87.304
	1.824.967
	69.199
	3.454.484

	CK.03105b
	- Cấp địa hình V
	Điểm
	87.304
	2.426.818
	94.204
	4.565.525

	CK.03106b
	- Cấp địa hình VI
	Điểm
	87.304
	3.227.388
	113.901
	6.029.030

	 
	+ Giải tích cấp 2:
	 
	 
	 
	 
	 

	CK.04101
	- Cấp địa hình I
	Điểm
	26.469
	355.203
	7.704
	676.299

	CK.04102
	- Cấp địa hình II
	Điểm
	26.469
	452.519
	9.721
	853.801

	CK.04103
	- Cấp địa hình III
	Điểm
	26.469
	593.628
	11.739
	1.110.218

	CK.04104
	- Cấp địa hình IV
	Điểm
	26.469
	812.589
	15.223
	1.508.479

	CK.04105
	- Cấp địa hình V
	Điểm
	26.469
	1.094.805
	20.358
	2.022.475

	CK.04106
	- Cấp địa hình VI
	Điểm
	26.469
	1.518.130
	28.428
	2.793.861

	 
	Đường chuyền cấp 1:
	 
	 
	 
	 
	 

	CK.04201
	- Cấp địa hình I
	Điểm
	70.804
	788.260
	12.929
	1.509.202

	CK.04202
	- Cấp địa hình II
	Điểm
	70.804
	968.294
	16.505
	1.837.413

	CK.04203
	- Cấp địa hình III
	Điểm
	70.804
	1.294.303
	19.991
	2.428.577

	CK.04204
	- Cấp địa hình IV
	Điểm
	70.804
	1.571.653
	30.450
	2.939.448

	CK.04205
	- Cấp địa hình V
	Điểm
	70.804
	2.033.904
	38.426
	3.780.879

	CK.04206
	- Cấp địa hình VI
	Điểm
	70.804
	2.542.380
	47.495
	4.706.766

	 
	Đường chuyền cấp 2:
	 
	 
	 
	 
	 

	CK.04301
	- Cấp địa hình I
	Điểm
	24.424
	277.351
	6.606
	532.678

	CK.04302
	- Cấp địa hình II
	Điểm
	24.424
	369.801
	8.439
	701.216

	CK.04303
	- Cấp địa hình III
	Điểm
	24.424
	466.630
	10.273
	877.646

	CK.04304
	- Cấp địa hình IV
	Điểm
	24.424
	637.420
	14.310
	1.189.689

	CK.04305
	- Cấp địa hình V
	Điểm
	24.424
	895.307
	18.529
	1.658.873

	CK.04306
	- Cấp địa hình VI
	Điểm
	24.424
	1.182.389
	24.585
	2.182.615


Chương X
CÔNG TÁC ĐO KHỐNG CHẾ ĐỘ CAO
1. Thành phần công việc
- Nhận nhiệm vụ, lập phương án thi công, đi thực địa, chuẩn bị dụng cụ, vật tư, trang thiết bị.
- Khảo sát chọn tuyến, xác định vị trí đặt mốc lần cuối.
- Đúc mốc.
- Vận chuyển nội bộ công trình để rải mốc đến vị trí điểm đã chọn.
- Đo thủy chuẩn.
- Bình sai tính toán lưới thủy chuẩn.
- Tu bổ, dấu mốc thủy chuẩn sau khi đã hoàn thành công tác ngoại nghiệp.
- Kiểm tra chất lượng sản phẩm, hoàn chỉnh hồ sơ can in, đánh máy, nghiệm thu và bàn giao.
2. Điều kiện áp dụng.
- Cấp địa hình: Theo phụ lục số 2.
- Đơn giá tính cho 1km hoàn chỉnh theo đúng quy trình, quy phạm.
Đơn vị tính đ/1 km
	Mã hiệu
	Nội dung công việc
	Đơn vị
	Đơn giá (đ)
	Đơn giá (đ)
	Đơn giá (đ)
	Tổng số

	
	
	
	V. liệu
	N. công
	Máy
	

	 
	+ Thủy chuẩn hạng III:
	 
	 
	 
	 
	 

	CL.01101
	- Cấp địa hình I
	Km
	14.663
	290.975
	3.609
	543.705

	CL.01102
	- Cấp địa hình II
	Km
	14.663
	346.445
	3.609
	643.662

	CL.01103
	- Cấp địa hình III
	Km
	14.663
	462.251
	4.331
	853.110

	CL.01104
	- Cấp địa hình IV
	Km
	14.663
	647.151
	6.857
	1.188.977

	CL.01105
	- Cấp địa hình V
	Km
	14.663
	924.502
	10.827
	1.692.972

	 
	+ Thủy chuẩn hạng IV:
	 
	 
	 
	 
	 

	CL.02101
	- Cấp địa hình I
	Km
	8.157
	277.351
	2.526
	511.110

	CL.02102
	- Cấp địa hình II
	Km
	8.157
	318.710
	3.032
	586.176

	CL.02103
	- Cấp địa hình III
	Km
	8.157
	416.026
	3.609
	762.151

	CL.02104
	- Cấp địa hình IV
	Km
	8.157
	554.701
	5.774
	1.014.338

	CL.02105
	- Cấp địa hình V
	Km
	8.157
	795.072
	9.383
	1.451.312

	 
	+ Thủy chuẩn kỹ thuật:
	 
	 
	 
	 
	 

	CL.03101
	- Cấp địa hình I
	Km
	2.028
	133.810
	1.804
	245.188

	CL.03102
	- Cấp địa hình II
	Km
	2.028
	166.410
	2.165
	304.315

	CL.03103
	- Cấp địa hình III
	Km
	2.749
	207.770
	2.887
	380.376

	CL.03104
	- Cấp địa hình IV
	Km
	2.749
	286.596
	4.331
	523.951

	CL.03105
	- Cấp địa hình V
	Km
	2.749
	485.120
	5.774
	883.221


Chương XI
CÔNG TÁC ĐO VẼ CHI TIẾT BẢN ĐỒ TRÊN CẠN
1. Nội dung công việc.
- Nhận nhiệm vụ, lập phương án thi công, thăm thực địa, chuẩn bị dụng cụ, vật tư trang thiết bị.
- Công tác khống chế đo vẽ: Toàn bộ từ khâu chọn điểm đo góc, đo cạnh, tính toán bình sai lưới tam giác nhỏ, đường chuyền kinh vĩ, đường chuyền toàn đạc, thủy chuẩn đo vẽ.
- Đo vẽ chi tiết: Từ khâu chấm vẽ lưới tạo ô vuông, bồi bản vẽ, lên tọa độ điểm đo vẽ, đo vẽ chi tiết bản đồ bằng phương pháp toàn đạc, bàn bạc. Vẽ đường đồng mức bằng phương pháp nội suy, ghép biên tu sửa bản đồ gốc, kiểm tra hoàn chỉnh công tác nội, ngoại nghiệp, can in, đánh máy, nghiệm thu và bàn giao.
2. Điều kiện áp dụng
- Cấp địa hình: Theo phụ lục số 3.
Đơn vị tính đ1 ha
	Mã hiệu
	Nội dung công việc
	Đơn vị
	Đơn giá (đ)
	Đơn giá (đ)
	Đơn giá (đ)
	Tổng số

	
	
	
	V. liệu
	N. công
	Máy
	

	 
	+ Bản đồ tỷ lệ 1/200:
- Đường đồng mức 0.5m
	 
	 
	 
	 
	 

	CM.01101
	- Cấp địa hình I
	ha
	65.964
	900.173
	26.432
	1.720.052

	CM.01102
	- Cấp địa hình II
	ha
	65.964
	1.215.477
	35.935
	2.298.302

	CM.01103
	- Cấp địa hình III
	ha
	76.429
	1.639.775
	48.397
	3.087.190

	CM.01104
	- Cấp địa hình IV
	ha
	76.429
	2.218.805
	53.235
	4.135.730

	CM.01105
	- Cấp địa hình V
	ha
	86.894
	3.097.082
	71.948
	5.749.314

	 
	+ Bản đồ tỷ lệ 1/200:
- Đường đồng mức 1m
	 
	 
	 
	 
	 

	CM.01201
	- Cấp địa hình I
	ha
	65.964
	856.381
	24.803
	1.639.412

	CM.01202
	- Cấp địa hình II
	ha
	65.964
	1.153.195
	33.478
	2.183.466

	CM.01203
	- Cấp địa hình III
	ha
	76.429
	1.561.922
	45.121
	2.943.426

	CM.01204
	- Cấp địa hình IV
	ha
	76.429
	2.111.757
	49.959
	3.939.357

	CM.01205
	- Cấp địa hình V
	ha
	86.894
	2.938.943
	67.929
	5.460.088

	CM.01206
	- Cấp địa hình VI
	ha
	86.894
	4.140.796
	95.127
	7.654.657

	 
	+ Bản đồ tỷ lệ 1/500:
- Đường đồng mức 0.5m
	 
	 
	 
	 
	 

	CM.02101
	- Cấp địa hình I
	ha
	21.836
	318.710
	9.343
	607.365

	CM.02102
	- Cấp địa hình II
	ha
	21.836
	428.190
	18.090
	813.920

	CM.02103
	- Cấp địa hình III
	ha
	26.551
	577.570
	25.366
	1.095.813

	CM.02104
	- Cấp địa hình IV
	ha
	26.551
	776.582
	35.706
	1.465.393

	CM.02105
	- Cấp địa hình V
	ha
	31.266
	1.086.047
	49.463
	2.042.629

	 
	+ Bản đồ tỷ lệ 1/500:
- Đường đồng mức 1m
	 
	 
	 
	 
	 

	CM.02201
	- Cấp địa hình I
	ha
	21.836
	305.086
	8.729
	582.164

	CM.02202
	- Cấp địa hình II
	ha
	21.836
	406.781
	16.657
	773.822

	CM.02203
	- Cấp địa hình III
	ha
	26.551
	549.835
	23.523
	1.043.881

	CM.02204
	- Cấp địa hình IV
	ha
	26.551
	739.602
	32.024
	1.394.852

	CM.02205
	- Cấp địa hình V
	ha
	32.215
	1.035.442
	45.696
	1.948.452

	CM.02206
	- Cấp địa hình VI
	ha
	31.266
	1.450.008
	69.198
	2.719.406


Đơn vị tính đ/100ha
	Mã hiệu
	Nội dung công việc
	Đơn vị
	Đơn giá (đ)
	Đơn giá (đ)
	Đơn giá (đ)
	Tổng số

	
	
	
	V. liệu
	N. công
	Máy
	

	 
	+ Bản đồ tỷ lệ 1/1000:
- Đường đồng mức 1m
	 
	 
	 
	 
	 

	CM.03101
	- Cấp địa hình I
	100ha
	428.950
	10.631.773
	428.313
	20.067.154

	CM.03102
	- Cấp địa hình II
	100ha
	465.750
	14.329.781
	597.458
	26.949.266

	CM.03103
	- Cấp địa hình III
	100ha
	543.950
	19.414.542
	826.005
	36.437.157

	CM.03104
	- Cấp địa hình IV
	100ha
	562.350
	25.886.056
	1.200.810
	48.515.623

	CM.03105
	- Cấp địa hình V
	100ha
	702.650
	36.055.578
	1.929.058
	67.761.762

	CM.03106
	- Cấp địa hình VI
	100ha
	721.050
	48.998.606
	2.577.752
	91.792.218

	 
	Đường đồng mức 0.5m
	 
	 
	 
	 
	 

	CM.03101a
	- Cấp địa hình I
	100ha
	428.950
	11.163.362
	446.740
	21.044.610

	CM.03102a
	- Cấp địa hình II
	100ha
	465.750
	15.046.270
	622.028
	28.266.423

	CM.03103a
	- Cấp địa hình III
	100ha
	543.950
	20.385.269
	858.765
	38.221.133

	CM.03104a
	- Cấp địa hình IV
	100ha
	562.350
	27.180.359
	1.246.879
	50.896.790

	CM.03105a
	- Cấp địa hình V
	100ha
	702.650
	37.858.357
	2.005.839
	71.091.758

	CM.03106a
	- Cấp địa hình VI
	100ha
	721.050
	51.448.536
	2.678.080
	96.313.340

	 
	+ Bản đồ tỷ lệ 1/1000:
- Đường đồng mức 2m
	 
	 
	 
	 
	 

	CM.03201
	- Cấp địa hình I
	100ha
	428.950
	10.169.522
	391.458
	19.195.111

	CM.03202
	- Cấp địa hình II
	100ha
	465.750
	13.380.950
	638.408
	25.282.879

	CM.03203
	- Cấp địa hình III
	100ha
	543.950
	18.490.040
	760.485
	34.701.753

	CM.03204
	- Cấp địa hình IV
	100ha
	562.350
	24.523.632
	1.108.673
	45.962.869

	CM.03205
	- Cấp địa hình V
	100ha
	702.650
	34.206.574
	1.591.220
	64.071.749

	CM.03206
	- Cấp địa hình VI
	100ha
	721.050
	46.663.022
	2.377.097
	87.370.801

	 
	+ Bản đồ tỷ lệ 1/2000:
- Đường đồng mức 1m
	 
	 
	 
	 
	 

	CM.04101
	- Cấp địa hình I
	100ha
	121.900
	4.714.960
	189.709
	8.826.663

	CM.04102
	- Cấp địa hình II
	100ha
	129.260
	6.656.414
	244.637
	12.391.189

	CM.04103
	- Cấp địa hình III
	100ha
	155.825
	10.446.873
	336.931
	19.347.587

	CM.04104
	- Cấp địa hình IV
	100ha
	163.185
	13.405.279
	501.003
	24.860.352

	CM.04105
	- Cấp địa hình V
	100ha
	184.575
	18.490.040
	734.059
	34.292.804

	CM.04106
	- Cấp địa hình VI
	100ha
	195.615
	25.886.056
	1.059.911
	47.977.530

	 
	- Đường đồng mức 0.5m
	 
	 
	 
	 
	 

	CM.04101a
	- Cấp địa hình I
	100ha
	121.900
	4.950.708
	197.899
	9.260.163

	CM.04102a
	- Cấp địa hình II
	100ha
	129.260
	6.989.235
	254.875
	13.001.785

	CM.04103a
	- Cấp địa hình III
	100ha
	155.825
	10.969.216
	350.240
	20.302.956

	CM.04104a
	- Cấp địa hình IV
	100ha
	163.185
	14.075.543
	520.455
	26.088.787

	CM.04105a
	- Cấp địa hình V
	100ha
	184.575
	19.414.542
	761.700
	35.988.056

	CM.04106a
	- Cấp địa hình VI
	100ha
	195.615
	27.180.359
	1.100.861
	50.353.271

	 
	+ Bản đồ tỷ lệ 1/2000:
- Đường đồng mức 2m
	 
	 
	 
	 
	 

	CM.04201
	- Cấp địa hình I
	100ha
	121.900
	4.242.978
	173.329
	7.958.789

	CM.04202
	- Cấp địa hình II
	100ha
	129.260
	5.960.605
	224.162
	11.115.638

	CM.04203
	- Cấp địa hình III
	100ha
	155.825
	9.381.262
	310.314
	17.399.141

	CM.04204
	- Cấp địa hình IV
	100ha
	163.185
	12.480.777
	462.101
	23.153.163

	CM.04205
	- Cấp địa hình V
	100ha
	184.575
	17.565.538
	678.777
	32.568.253

	CM.04206
	- Cấp địa hình VI
	100ha
	195.615
	24.523.632
	978.011
	45.435.628

	 
	+ Bản đồ tỷ lệ 1/5000:
- Đường đồng mức 2m
	 
	 
	 
	 
	 

	CM.05101
	- Cấp địa hình I
	100ha
	55.476
	2.773.506
	101.882
	5.164.657

	CM.05102
	- Cấp địa hình II
	100ha
	62.836
	3.698.008
	128.587
	6.866.719

	CM.05103
	- Cấp địa hình III
	100ha
	84.226
	4.622.510
	146.039
	8.573.844

	CM.05104
	- Cấp địa hình IV
	100ha
	91.586
	6.471.514
	216.719
	11.988.472

	CM.05105
	- Cấp địa hình V
	100ha
	124.016
	8.758.440
	326.535
	16.260.293

	CM.05106
	- Cấp địa hình VI
	100ha
	124.016
	12.018.526
	492.281
	22.310.659

	 
	+ Bản đồ tỷ lệ 1/5000:
- Đường đồng mức 5m
	 
	 
	 
	 
	 

	CM.05201
	- Cấp địa hình I
	100ha
	55.476
	2.627.532
	92.872
	4.892.062

	CM.05202
	- Cấp địa hình II
	100ha
	62.836
	3.235.757
	116.302
	6.020.720

	CM.05203
	- Cấp địa hình III
	100ha
	84.226
	4.388.952
	133.754
	8.139.950

	CM.05204
	- Cấp địa hình IV
	100ha
	91.586
	6.009.263
	198.291
	11.135.962

	CM.05205
	- Cấp địa hình V
	100ha
	124.016
	9.245.020
	297.870
	17.106.725

	CM.05206
	- Cấp địa hình VI
	100ha
	124.016
	11.556.275
	451.331
	21.434.275

	 
	+ Bản đồ tỷ lệ 1/10000:
- Đường đồng mức 2m
	 
	 
	 
	 
	 

	CM.06101
	- Cấp địa hình I
	100ha
	32.258
	1.060.744
	46.492
	1.994.936

	CM.06102
	- Cấp địa hình II
	100ha
	32.258
	1.294.303
	53.846
	2.423.604

	CM.06103
	- Cấp địa hình III
	100ha
	46.402
	1.756.554
	61.189
	3.279.357

	CM.06104
	- Cấp địa hình IV
	100ha
	46.402
	2.403.705
	89.542
	4.475.577

	CM.06105
	- Cấp địa hình V
	100ha
	57.902
	3.328.207
	126.368
	6.192.755

	CM.06106
	- Cấp địa hình VI
	100ha
	57.902
	4.622.510
	191.598
	8.594.233

	 
	+ Bản đồ tỷ lệ 1/10000:
- Đường đồng mức 5m
	 
	 
	 
	 
	 

	CM.06201
	- Cấp địa hình I
	100ha
	32.258
	1.002.355
	42.397
	1.885.378

	CM.06202
	- Cấp địa hình II
	100ha
	32.258
	1.229.588
	48.727
	2.301.562

	CM.06203
	- Cấp địa hình III
	100ha
	45.368
	1.664.104
	56.070
	3.106.240

	CM.06204
	- Cấp địa hình IV
	100ha
	45.368
	2.262.597
	81.966
	4.212.174

	CM.06205
	- Cấp địa hình V
	100ha
	57.902
	3.143.307
	116.130
	5.848.713

	CM.06206
	- Cấp địa hình VI
	100ha
	57.902
	4.388.952
	175.218
	8.155.999


SỐ HÓA BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH
1. Thành phần công việc:
a. Số hóa bản đồ địa hình:
- Chuẩn bị: Nhận vật tư, tài liệu (bản đồ màu; phim dương, lý lịch và các tài liệu liên quan khác. Chuẩn bị hệ thống tin học (máy, dụng cụ setup phần mềm, sao chép các tệp chuẩn...). Chuẩn bị cơ sở toán học.
- Quét tài liệu: chuẩn bị tài liệu: kiểm tra bản đồ (hoặc phim dương...) về độ sạch, rõ nét, các mốc để nắn (điểm mốc khung, lưới kilomet, điểm tọa độ và bổ sung các điểm mốc để nắn nếu thiếu trên bản đồ gốc so với qui định). Quét tài liệu, kiểm tra chất lượng file ảnh quét.
- Nắn file ảnh: nắn ảnh theo khung trong bản đồ, lưới kilomet, điểm tọa độ (tam giác). Lưu file ảnh (để phục vụ cho bước số hóa và các bước KTNT sau này).
- Chuyển đổi bản đồ hệ HN-72 sang hệ VN-2000
Chuẩn bị: Lựa chọn, tính chuyển tọa độ các điểm dùng chuyển đổi và đưa vào tệp tin cơ sở của tờ bản đồ mới. Làm lam kỹ thuật hướng dẫn biên tập.
Nắn chuyển theo các điểm chuyển đổi. Nắn ảnh theo cơ sở toán học đã chuyển đổi.
Biên tập: Biên tập lại nội dung bản đồ theo mảnh mới (các yếu tố nội dung trong và ngoài khung, nội dung tại phần ghép giữa các mảnh).
- Số hóa nội dung bản đồ: Số hóa các yếu tố nội dung bản đồ và làm sạch dữ liệu theo các lớp đối tượng. Kiểm tra trên máy các bước số hóa nội dung bản đồ theo lớp đã qui định và kiểm tra tiếp biên. Kiểm tra bản đồ giấy in phun. Sửa chữa sau kiểm tra.
- Biên tập nội dung bản đồ (biên tập để lưu dưới dạng bản đồ số): Định nghĩa đối tượng, gắn thuộc tính, tạo topology, tô màu nền, biên tập ký hiệu, chú giải. Trình bày khung và tiếp biên.
- In bản đồ trên giấy (in phun: 1 bản làm lam biên tập, 1 bản để kiểm tra và một bản để giao nộp).
- Ghi bản đồ trên máy vi tính và quyển lý lịch.
- Ghi bản đồ vào đĩa CD. Kiểm tra dữ liệu trên đĩa CD.
- Giao nộp sản phẩm: Hoàn thiện thành quả. Phục vụ KTNT, giao nộp sản phẩm.
b. Chuyển BĐĐH số dạng vector từ hệ VN-72 sang VN-2000:
- Chuẩn bị: lựa chọn, tính chuyển tọa độ các điểm dùng chuyển đổi và đưa các điểm này vào tệp tin cơ sở của tờ bản đồ mới. Chuẩn bị tư liệu của mảnh liên quan. Làm lam kỹ thuật hướng dẫn biên tập.
- Nắn chuyển: nắn 7 tệp tin thành phần của mảnh bản đồ sang VN-2000. Ghép các tờ bản đồ (khung cũ) và cắt ghép theo khung trong của tờ bản đồ mới.
- Biên tập bản đồ theo tờ bản đồ mới (Đặt tên, lập lại sơ đồ bảng chắp, tính lại góc lệch nam châm, góc hội tụ kinh tuyến, biên tập tên nước, tên tỉnh, tên huyện, góc khung, ghi chú tên các đơn vị hành chính, ghi chú các mảnh cạnh, ghi chú các đoạn đường đi tới. ...)
Kiểm tra lại quá trình chuyển đổi, rà soát mức độ đầy đủ các yếu tố nội dung bản đồ, (ký hiệu độc lập, ký hiệu hình tuyến, đối tượng vùng tiếp biên...).
- In bản đồ: (in phun).
- Ghi bản đồ trên máy tính và quyển lý lịch.
- Ghi bản đồ vào đĩa CD. Kiểm tra đĩa CD.
- Giao nộp sản phẩm: Hoàn thiện sản phẩm, nghiệm thu và giao nộp sản phẩm.
c. Biên tập ra phim (biên tập ra phim phục vụ chế in và chế bản điện tử):
- Lập bảng hướng dẫn biên tập: Tiếp nhận tài liệu. Làm lam kỹ thuật, lập bảng hướng dẫn biên tập.
- Biên tập nội dung: Biên tập mỹ thuật cập nhật thông tin (địa giới hành chính, địa danh, giao thông,..), biên tập các yếu tố nội dung theo qui định thể hiện bản đồ trên giấy. Kiểm tra bản đồ trên giấy.
- In phun (1 bản làm lam biên tập, 1 bản để kiểm tra).
- Xử lý ra tệp in (tệp để gửi được ra máy in phim mapseter.... theo các khuôn dạng chuẩn: RLE, TIFF, POSTCRIPT). Ghi lý lịch bản đồ trên máy vi tính và quyển lý lịch. Kiểm tra tệp in và sửa chữa.
- Ghi bản đồ vào đĩa CD. Kiểm tra đĩa CD.
- In phim chế in offset (trung bình 6 phim/ mảnh).
- Hiện, tráng phim.
- Sửa chữa phim.
- Hoàn thiện sản phẩm, nghiệm thu, giao nộp sản phẩm.
d. Phân loại khó khăn:
Loại 1: Vùng đồng bằng, trung du (đồi thấp) dân cư thưa (rải rác). Thủy hệ thưa (sông, mương ít, ao hồ rải rác). Hệ thống giao thông thưa thớt. Bình độ thưa, giãn cách trên 1mm. Thực phủ chủ yếu là lúa, màu tập trung từng khu vực. Ghi chú dễ vẽ và ít, trung bình 10-20 ghi chú trong 1dm2.
Loại 2: Vùng đồng bằng, vùng chuyển tiếp đồng bằng với vùng đồi dân cư tương đối thưa. Mật độ đường sá, sông, mương trung bình. Bình độ đều, gián cách trên 0,3mm. Thực phủ gồm nhiều loại thực vật xen lẫn (lúa, màu, cây ăn quả, vườn ươm, rừng non...). Các yếu tố tương đối dày, trung bình 1dm2 có 15-30 ghi chú.
Loại 3: Vùng đồng bằng dân cư tập trung thành làng lớn, có thị trấn, thị xã. Vùng đồi, núi cao dân cư thưa (chỉ ở dọc suối, thung lũng). Sông ngòi là loại tự nhiên, đường sá thưa (chủ yếu là đường mòn). Đường bình độ không hoàn chỉnh, ngoằn nghèo, vụn vặt, cắt xẻ nhiều, vách đứng, núi đá... bình độ dày, dãn cách dưới 0,3mm. Thực phủ đơn giản, chủ yếu là rừng già.
Loại 4: Vùng ven biển, cửa sông nhiều bãi sú, vẹt và lạch thủy triều. Vùng đồng bằng dân cư tập trung (thành làng lớn), nhà cửa dày đặc. Vùng thành phố, khu công nghiệp lớn. Hệ thống giao thông, thủy hệ dày, phức tạp. Các yếu tố nét quá dày. Ghi chú nhiều, trung bình có trên 35 ghi chú 1dm2
Đơn vị tính đ/1ha (10ha)
	Mã hiệu
	Nội dung công việc
	Đơn vị
	Đơn giá (đ)
	Đơn giá (đ)
	Đơn giá (đ)
	Tổng số

	
	
	
	V. liệu
	N. công
	Máy
	

	 
	+ Bản đồ tỷ lệ 1/500:
- Đường đồng mức 0.5m
Loại khó khăn:
	 
	 
	 
	 
	 

	CM.07101
	- Loại 1
	ha
	714
	337.311
	29.238
	639.584

	CM.07102
	- Loại 2
	ha
	714
	360.573
	29.295
	681.562

	CM.07103
	- Loại 3
	ha
	714
	395.468
	29.354
	744.505

	CM.07104
	- Loại 4
	ha
	714
	436.178
	29.412
	817.926

	 
	+ Bản đồ tỷ lệ 1/500:
- Đường đồng mức 1m
	 
	 
	 
	 
	 

	CM.07201
	- Loại 1
	ha
	714
	348.942
	29.180
	660.481

	CM.07202
	- Loại 2
	ha
	714
	372.205
	29.238
	702.463

	CM.07203
	- Loại 3
	ha
	714
	418.730
	29.295
	786.361

	CM.07204
	- Loại 4
	ha
	714
	453.625
	29.354
	849.304

	 
	+ Bản đồ tỷ lệ 1/1000:
- Đường đồng mức 1m
	 
	 
	 
	 
	 

	CM.07301
	- Loại 1
	ha
	191
	58.157
	7.606
	113.064

	CM.07302
	- Loại 2
	ha
	191
	81.420
	7.635
	155.014

	CM.07303
	- Loại 3
	ha
	191
	93.051
	7.658
	175.998

	CM.07304
	- Loại 4
	ha
	191
	116.314
	7.693
	217.955

	 
	+ Bản đồ tỷ lệ 1/2000:
- Đường đồng mức 1m
	 
	 
	 
	 
	 

	CM.07401
	- Loại 1
	ha
	57
	23.263
	3.689
	45.891

	CM.07402
	- Loại 2
	ha
	57
	29.078
	3.695
	56.376

	CM.07403
	- Loại 3
	ha
	57
	34.894
	3.702
	66.864

	CM.07404
	- Loại 4
	ha
	57
	40.710
	3.711
	77.354

	 
	+ Bản đồ tỷ lệ 1/2000:
- Đường đồng mức 2m
	 
	 
	 
	 
	 

	CM.07501
	- Loại 1
	ha
	57
	14.539
	3.687
	30.168

	CM.07502
	- Loại 2
	ha
	57
	17.447
	3.693
	35.414

	CM.07503
	- Loại 3
	ha
	57
	20.355
	3.699
	40.661

	CM.07504
	- Loại 4
	ha
	57
	23.263
	3.708
	45.911

	 
	+ Bản đồ tỷ lệ 1/5000:
- Đường đồng mức 1m
	 
	 
	 
	 
	 

	CM.07601
	- Loại 1
	ha
	15
	6.979
	525
	13.149

	CM.07602
	- Loại 2
	ha
	15
	8.142
	530
	15.250

	CM.07603
	- Loại 3
	ha
	15
	9.305
	537
	17.353

	CM.07604
	- Loại 4
	ha
	15
	10.468
	543
	19.455

	 
	+ Bản đồ tỷ lệ 1/5000:
- Đường đồng mức 5m
	 
	 
	 
	 
	 

	CM.07701
	- Loại 1
	ha
	15
	5.234
	522
	10.001

	CM.07702
	- Loại 2
	ha
	15
	5.816
	528
	11.056

	CM.07703
	- Loại 3
	ha
	15
	6.979
	533
	13.157

	CM.07704
	- Loại 4
	ha
	15
	8.142
	540
	15.260

	 
	+ Bản đồ tỷ lệ 1/10000:
- Đường đồng mức 5m
	 
	 
	 
	 
	 

	CM.07801
	- Loại 1
	10ha
	39
	34.894
	224
	63.158

	CM.07802
	- Loại 2
	10ha
	39
	40.710
	236
	73.651

	CM.07803
	- Loại 3
	10ha
	39
	46.526
	248
	84.144

	CM.07804
	- Loại 4
	10ha
	39
	52.341
	259
	94.634


Chương XII
CÔNG TÁC ĐO VẼ CHI TIẾT BẢN ĐỒ Ở DƯỚI NƯỚC
1. Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ, lập phương án thi công, thăm thực địa, chuẩn bị dụng cụ, vật tư trang thiết bị.
- Công tác khống chế đo vẽ: Toàn bộ từ khâu chọn điểm đo góc, đo cạnh, tính toán bình sai lưới tam giác nhỏ, đường chuyền kinh vĩ, đường chuyền toàn đạc, thủy chuẩn đo vẽ.
- Đo vẽ chi tiết: Từ khâu chấm vẽ lưới tạo ô vuông, bồi bản vẽ, lên tọa độ điểm đo vẽ, đo vẽ chi tiết bản đồ bằng phương pháp toàn đạc, bàn bạc. Vẽ đường đồng mức bằng phương pháp nội suy, ghép biên tu sửa bản đồ gốc, kiểm tra hoàn chỉnh công tác nội, ngoại nghiệp, can in, đánh máy, nghiệm thu và bàn giao.
2. Điều kiện áp dụng:
- Cấp địa hình: Theo phụ lục số 3.
3. Những công việc chưa tính vào đơn giá:
- Công tác thi công phương tiện nổi (tàu, thuyền, phao, phà ..).
ĐO VẼ CHI TIẾT BẢN ĐỒ Ở DƯỚI NƯỚC BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỦ CÔNG.
Đơn vị tính đ/1ha
	Mã hiệu
	Nội dung công việc
	Đơn vị
	Đơn giá (đ)
	Đơn giá (đ)
	Đơn giá (đ)
	Tổng số

	
	
	
	V. liệu
	N. công
	Máy
	

	 
	+ Bản đồ tỷ lệ 1/200:
- Đường đồng mức 0.5m
	 
	 
	 
	 
	 

	CN.01101
	- Cấp địa hình I
	ha
	56.056
	1.167.792
	19.374
	2.184.317

	CN.01102
	- Cấp địa hình II
	ha
	56.056
	1.576.519
	26.964
	2.928.888

	CN.01103
	- Cấp địa hình III
	ha
	66.066
	2.131.220
	36.333
	3.949.001

	CN.01104
	- Cấp địa hình IV
	ha
	66.066
	2.885.419
	39.704
	5.311.641

	CN.01105
	- Cấp địa hình V
	ha
	76.076
	4.024.017
	55.627
	7.390.884

	 
	+ Bản đồ tỷ lệ 1/200:
- Đường đồng mức 1m.
	 
	 
	 
	 
	 

	CN.01201
	- Cấp địa hình I
	ha
	56.056
	1.114.268
	18.564
	2.087.008

	CN.01202
	- Cấp địa hình II
	ha
	56.056
	1.502.072
	25.015
	2.792.669

	CN.01203
	- Cấp địa hình III
	ha
	66.066
	2.029.039
	34.490
	3.762.918

	CN.01204
	- Cấp địa hình IV
	ha
	66.066
	2.744.311
	38.741
	5.056.344

	CN.01205
	- Cấp địa hình V
	ha
	76.076
	3.831.818
	52.760
	7.041.502

	CN.01206
	- Cấp địa hình VI
	ha
	76.076
	5.375.736
	73.969
	9.846.124

	 
	+ Bản đồ tỷ lệ 1/500:
- Đường đồng mức 0.5m
	 
	 
	 
	 
	 

	CN.02101
	- Cấp địa hình I
	ha
	20.887
	408.727
	6.779
	765.852

	CN.02102
	- Cấp địa hình II
	ha
	20.887
	559.567
	13.333
	1.044.613

	CN.02103
	- Cấp địa hình III
	ha
	25.397
	749.333
	18.882
	1.397.234

	CN.02104
	- Cấp địa hình IV
	ha
	25.397
	1.007.221
	25.736
	1.869.213

	CN.02105
	- Cấp địa hình V
	ha
	29.907
	1.409.622
	36.584
	2.610.619

	 
	+ Bản đồ tỷ lệ 1/500:
- Đường đồng mức 1m.
	 
	 
	 
	 
	 

	CN.02201
	- Cấp địa hình I
	ha
	20.887
	392.670
	6.369
	736.483

	CN.02202
	- Cấp địa hình II
	ha
	20.887
	525.506
	12.350
	982.193

	CN.02203
	- Cấp địa hình III
	ha
	25.397
	710.407
	17.654
	1.325.787

	CN.02204
	- Cấp địa hình IV
	ha
	25.397
	958.563
	23.893
	1.779.578

	CN.02205
	- Cấp địa hình V
	ha
	29.907
	1.342.961
	33.922
	2.487.674

	CN.02206
	- Cấp địa hình VI
	ha
	29.907
	1.883.065
	51.365
	3.479.431


Đơn vị tính đ/100ha
	Mã hiệu
	Nội dung công việc
	Đơn vị
	Đơn giá (đ)
	Đơn giá (đ)
	Đơn giá (đ)
	Tổng số

	
	
	
	V. liệu
	N. công
	Máy
	

	 
	+ Bản đồ tỷ lệ 1/1000:
- Đường đồng mức 1m
	+ Bản đồ tỷ lệ 1/1000:
- Đường đồng mức 1m
	 
	 
	 
	 

	CN.03101
	- Cấp địa hình I
	100ha
	293.710
	13.818.872
	308.140
	25.539.568

	CN.03102
	- Cấp địa hình II
	100ha
	330.510
	18.626.282
	434.564
	34.375.539

	CN.03103
	- Cấp địa hình III
	100ha
	408.710
	25.238.905
	606.586
	46.556.721

	CN.03104
	- Cấp địa hình IV
	100ha
	427.110
	33.671.336
	887.580
	62.069.319

	CN.03105
	- Cấp địa hình V
	100ha
	567.410
	46.906.312
	1.417.544
	86.629.225

	CN.03106
	- Cấp địa hình VI
	100ha
	585.810
	63.693.322
	1.902.200
	117.412.657

	 
	+ Bản đồ tỷ lệ 1/1000:
- Đường đồng mức 2m
	+ Bản đồ tỷ lệ 1/1000:
- Đường đồng mức 2m
	 
	 
	 
	 

	CN.03201
	- Cấp địa hình I
	100ha
	293.710
	13.234.976
	281.523
	24.459.174

	CN.03202
	- Cấp địa hình II
	100ha
	330.510
	17.419.564
	400.166
	32.164.571

	CN.03203
	- Cấp địa hình III
	100ha
	408.710
	24.037.052
	559.494
	44.341.064

	CN.03204
	- Cấp địa hình IV
	100ha
	427.110
	31.822.332
	822.060
	58.667.962

	CN.03205
	- Cấp địa hình V
	100ha
	567.410
	44.473.412
	1.181.058
	81.994.465

	CN.03206
	- Cấp địa hình VI
	100ha
	585.810
	60.676.526
	1.760.922
	111.826.636

	 
	+ Bản đồ tỷ lệ 1/2000:
- Đường đồng mức 1m
	+ Bản đồ tỷ lệ 1/2000:
- Đường đồng mức 1m
	 
	 
	 
	 

	CN.04101
	- Cấp địa hình I
	100ha
	121.900
	6.082.250
	136.498
	11.234.116

	CN.04102
	- Cấp địa hình II
	100ha
	129.260
	8.661.124
	177.447
	15.932.455

	CN.04103
	- Cấp địa hình III
	100ha
	155.825
	13.526.924
	253.792
	24.809.711

	CN.04104
	- Cấp địa hình IV
	100ha
	163.185
	17.127.616
	368.063
	31.427.087

	CN.04105
	- Cấp địa hình V
	100ha
	184.575
	24.037.052
	544.595
	44.087.688

	CN.04106
	- Cấp địa hình VI
	100ha
	195.615
	33.671.336
	783.488
	61.713.597

	 
	+ Bản đồ tỷ lệ 1/2000:
- Đường đồng mức 2m
	+ Bản đồ tỷ lệ 1/2000:
- Đường đồng mức 2m
	 
	 
	 
	 

	CN.04201
	- Cấp địa hình I
	100ha
	121.900
	5.790.302
	125.032
	10.695.872

	CN.04202
	- Cấp địa hình II
	100ha
	129.260
	8.174.544
	163.114
	15.040.445

	CN.04203
	- Cấp địa hình III
	100ha
	155.825
	12.845.712
	229.293
	23.556.198

	CN.04204
	- Cấp địa hình IV
	100ha
	163.185
	16.203.114
	340.831
	29.732.268

	CN.04205
	- Cấp địa hình V
	100ha
	184.575
	22.820.602
	505.897
	41.854.625

	CN.04206
	- Cấp địa hình VI
	100ha
	195.615
	31.822.332
	725.930
	58.320.680

	 
	+ Bản đồ tỷ lệ 1/5000:
- Đường đồng mức 2m
	+ Bản đồ tỷ lệ 1/5000:
- Đường đồng mức 2m
	 
	 
	 
	 

	CN.05101
	- Cấp địa hình I
	100ha
	55.476
	3.600.692
	73.080
	6.624.716

	CN.05102
	- Cấp địa hình II
	100ha
	62.836
	4.807.410
	92.909
	8.828.043

	CN.05103
	- Cấp địa hình III
	100ha
	84.226
	6.009.263
	105.933
	11.030.260

	CN.05104
	- Cấp địa hình IV
	100ha
	91.586
	8.417.834
	157.006
	15.432.444

	CN.05105
	- Cấp địa hình V
	100ha
	124.016
	11.434.630
	236.966
	20.987.844

	CN.05106
	- Cấp địa hình VI
	100ha
	124.016
	15.619.218
	357.417
	28.656.150

	 
	+ Bản đồ tỷ lệ 1/5000:
- Đường đồng mức 5m
	+ Bản đồ tỷ lệ 1/5000:
- Đường đồng mức 5m
	 
	 
	 
	 

	CN.05201
	- Cấp địa hình I
	100ha
	55.476
	3.420.657
	67.347
	6.294.216

	CN.05202
	- Cấp địa hình II
	100ha
	62.836
	4.206.484
	85.129
	7.736.927

	CN.05203
	- Cấp địa hình III
	100ha
	84.226
	5.692.986
	97.334
	10.451.214

	CN.05204
	- Cấp địa hình IV
	100ha
	91.586
	7.809.609
	144.107
	14.322.750

	CN.05205
	- Cấp địa hình V
	100ha
	124.016
	10.802.076
	217.515
	19.827.364

	CN.05206
	- Cấp địa hình VI
	100ha
	124.016
	15.020.725
	328.752
	27.547.281

	 
	+ Bản đồ tỷ lệ 1/10000:
- Đường đồng mức 2m
	+ Bản đồ tỷ lệ 1/10000:
- Đường đồng mức 2m
	 
	 
	 
	 

	CN.06101
	- Cấp địa hình I
	100ha
	32.258
	1.367.290
	33.393
	2.533.447

	CN.06102
	- Cấp địa hình II
	100ha
	32.258
	1.683.567
	38.816
	3.109.126

	CN.06103
	- Cấp địa hình III
	100ha
	46.402
	2.282.060
	44.502
	4.208.630

	CN.06104
	- Cấp địa hình IV
	100ha
	46.402
	3.123.844
	65.174
	5.747.437

	CN.06105
	- Cấp địa hình V
	100ha
	57.902
	4.325.696
	91.842
	7.953.633

	CN.06106
	- Cấp địa hình VI
	100ha
	57.902
	6.009.263
	138.766
	11.037.160

	 
	+ Bản đồ tỷ lệ 1/10000:
- Đường đồng mức 5m
	+ Bản đồ tỷ lệ 1/10000:
- Đường đồng mức 5m
	 
	 
	 
	 

	CN.06201
	- Cấp địa hình I
	100ha
	32.258
	1.299.169
	30.527
	2.407.655

	CN.06202
	- Cấp địa hình II
	100ha
	32.258
	1.595.982
	35.540
	2.947.825

	CN.06203
	- Cấp địa hình III
	100ha
	45.368
	2.291.792
	40.817
	4.221.165

	CN.06204
	- Cấp địa hình IV
	100ha
	45.368
	2.968.138
	59.850
	5.460.116

	CN.06205
	- Cấp địa hình V
	100ha
	57.902
	4.106.735
	84.267
	7.551.036

	CN.06206
	- Cấp địa hình VI
	100ha
	57.902
	5.707.583
	126.481
	10.480.511


Chương XIII
ĐO VẼ MẶT CẮT ĐỊA HÌNH
ĐO VẼ MẶT CẮT DỌC TUYẾN Ở TRÊN CẠN.
1. Thành phần công việc:
- Thu thập, nghiên cứu và tổng hợp các tài liệu địa hình.
- Đi thực địa, khảo sát tổng hợp. Lập đề cương kỹ thuật.
- Chuẩn bị máy móc, thiết bị, vật tư, kiểm nghiệm và hiệu chỉnh máy thiết bị.
- Tìm điểm xuất phát, xác định tuyến các điểm chi tiết, các điểm ngoặt, các điểm chi tiết thuộc tuyến công trình.
- Đóng cọc, chọn mốc bê tông.
- Đo xác định khoảng cách, xác định độ cao, tọa độ các điểm ngoặt, các điểm chi tiết thuộc tuyến công trình.
- Đo cắt dọc tuyến công trình.
- Cắm đường cong của tuyến công trình.
- Tính toán nội nghiệp, vẽ trắc đồ dọc tuyến công trình.
- Kiểm tra, nghiệm thu tài liệu tính toán, bản vẽ.
- Lập báo cáo kỹ thuật, can vẽ giao nộp tài liệu.
2. Điều kiện áp dụng
- Phân cấp địa hình: Phụ lục số 5.
- Đơn giá đo vẽ mặt cắt dọc tuyến công trình mới được xây dựng trong trường hợp đã có các lưới khống chế cao, tọa độ, cơ sở. Trường hợp chưa có phải tính thêm.
- Đơn giá cắm điểm tim công trình trên tuyến tính ngoài đơn giá này.
- Công tác phát cây tính ngoài đơn giá.
- Chỉ áp dụng cho đo vẽ tuyến đường, tuyến kênh mới.
Đơn vị tính đ/100m
	Mã hiệu
	Nội dung công việc
	Đơn vị
	Đơn giá (đ)
	Đơn giá (đ)
	Đơn giá (đ)
	Tổng số

	
	
	
	V. liệu
	N. công
	Máy
	

	 
	+ Đo vẽ mặt cắt dọc tuyến ở trên cạn:
	 
	 
	 
	 
	 

	CO.01101
	- Cấp địa hình I
	100m
	19.764
	82.719
	1.788
	171.905

	CO.01102
	- Cấp địa hình II
	100m
	22.679
	107.534
	2.428
	220.390

	CO.01103
	- Cấp địa hình III
	100m
	27.588
	139.648
	3.217
	284.299

	CO.01104
	- Cấp địa hình IV
	100m
	30.503
	181.494
	4.393
	364.042

	CO.01105
	- Cấp địa hình V
	100m
	35.413
	233.558
	6.154
	464.933

	CO.01106
	- Cấp địa hình VI
	100m
	38.328
	306.545
	8.582
	602.119


3. Khi đo vẽ mặt cắt khác với điều kiện trên thì đơn giá Nhân công và Máy nhân với hệ số sau:
	Stt
	Điều kiện
	Hệ số

	1
	Đo vẽ mặt cắt dọc tuyến đê, tuyến đường cũ
	K = 0.75

	2
	Đo vẽ mặt cắt dọc tuyến kênh cũ (đo vẽ 2 bờ kênh trên cạn)
	K = 1.35

	3
	Đo vẽ mặt cắt dọc tuyến công trình đầu mối (đập đất, đập tràn, cống, tuy nen...)
	K = 1.2


ĐO VẼ MẶT CẮT NGANG TUYẾN Ở TRÊN CẠN.
1. Thành phần công việc:
- Thu thập, nghiên cứu và tổng hợp tài liệu địa hình.
- Đi thực địa khảo sát thực địa. Lập đề cương kỹ thuật.
- Chuẩn bị máy, thiết bị vật tư, kiểm nghiệm, hiệu chỉnh máy, dụng cụ.
- Tìm điểm xuất phát, định vị trí mặt cắt.
- Đóng cọc, chôn mốc bê tông (nếu có).
- Đo xác định độ cao, tọa độ, mốc ở hai đầu mặt cắt, các điểm chi tiết thuộc mặt cắt.
- Tính toán nội nghiệp vẽ trắc đồ ngang.
- Kiểm tra, nghiệm thu tài liệu tính toán, bản vẽ.
- Lập báo cáo kỹ thuật, can vẽ, giao nộp tài liệu.
2. Điều kiện áp dụng
- Phân cấp địa hình: Phụ lục số 5.
- Đơn giá đo vẽ mặt cắt ngang tuyến công trình được xây dựng trong trường hợp đã có lưới khống chế độ cao cơ sở của khu vực. Trường hợp chưa có phải tính thêm.
- Trong đơn giá chưa tính công phát cây, nếu có phải tính thêm.
Đơn vị tính đ/100m
	Mã hiệu
	Nội dung công việc
	Đơn vị
	Đơn giá (đ)
	Đơn giá (đ)
	Đơn giá (đ)
	Tổng số

	
	
	
	V. liệu
	N. công
	Máy
	

	 
	+ Đo vẽ mặt cắt ngang tuyến ở trên cạn:
	 
	 
	 
	 
	 

	CO.01201
	- Cấp địa hình I
	100m
	28.600
	107.534
	3.692
	228.006

	CO.01202
	- Cấp địa hình II
	100m
	32.978
	139.648
	5.159
	292.071

	CO.01203
	- Cấp địa hình III
	100m
	37.356
	181.494
	6.858
	373.919

	CO.01204
	- Cấp địa hình IV
	100m
	41.734
	235.991
	9.290
	479.341

	CO.01205
	- Cấp địa hình V
	100m
	46.112
	311.411
	13.336
	624.178

	CO.01206
	- Cấp địa hình VI
	100m
	50.490
	398.996
	19.288
	792.955


3. Các hệ số áp dụng:
- Nếu phải chôn mốc bê tông ở hai đầu mặt cắt thì mỗi mặt cắt được tính thêm:
 Đơn vị tính: đ/mặt cắt
	Mã hiệu
	Nội dung công việc
	Đơn vị
	Đơn giá (đ)
	Đơn giá (đ)
	Đơn giá (đ)
	Tổng số

	
	
	
	V. liệu
	N. công
	Máy
	

	T1
	- Gia tăng cho mỗi mặt cắt
	 
	60.039
	145.968
	 
	326.676


- Đo mặt cắt ngang tuyến kênh mới (không xác định tọa độ mốc ở hai đấu mặt cắt, không chôn mốc bê tông), đơn giá Nhân công và Máy được nhân với hệ số K = 0,7.
ĐO VẼ MẶT CẮT DỌC TUYẾN Ở DƯỚI NƯỚC.
1. Thành phần công việc:
- Thu thập, nghiên cứu và tổng hợp tài liệu địa hình.
- Đi thực địa khảo sát tổng hợp, lập đề cương kỹ thuật.
- Chuẩn bị máy móc, dụng cụ, vật tư, kiểm nghiệm và hiệu chỉnh máy, thiết bị.
- Tìm điểm xuất phát, điểm khép. Xác định tuyến đo ở trên cạn.
- Đo khoảng cách ở trên bờ, đóng cọc, mốc ở trên bờ.
- Đo cao độ mặt nước, cao độ đáy sông, suối, kênh.
- Tính toán nội nghiệp, vẽ trắc đồ dọc (cao độ mặt nước, cao độ lòng sông, suối, kênh).
- Kiểm tra, nghiệm thu tính toán bản vẽ.
- Lập báo cáo kỹ thuật, can in, giao nộp tài liệu.
2. Điều kiện áp dụng.
- Cấp địa hình: Phụ lục số 6.
- Đơn giá đo mặt cắt dọc ở dưới nước được xây dựng trong trường hợp đã có lưới khống chế cao, tọa độ cơ sở ở các khu vực. Trường hợp chưa có phải tính thêm.
- Trong đơn giá chưa tính phần chi phí các phương tiện như tàu, thuyền,.. chi phí này lập dự toán riêng.
Đơn vị tính đ/100m
	Mã hiệu
	Nội dung công việc
	Đơn vị
	Đơn giá (đ)
	Đơn giá (đ)
	Đơn giá (đ)
	Tổng số

	
	
	
	V. liệu
	N. công
	Máy
	

	 
	+ Đo vẽ mặt cắt dọc tuyến ở dưới nước:
	 
	 
	 
	 
	 

	CO.01301
	- Cấp địa hình I
	100m
	19.995
	116.779
	2.682
	234.473

	CO.01302
	- Cấp địa hình II
	100m
	22.910
	151.813
	3.678
	301.750

	CO.01303
	- Cấp địa hình III
	100m
	27.819
	197.551
	4.828
	390.593

	CO.01304
	- Cấp địa hình IV
	100m
	30.734
	257.887
	7.083
	504.798

	CO.01305
	- Cấp địa hình V
	100m
	35.644
	333.307
	9.372
	648.336


ĐO VẼ MẶT CẮT NGANG TUYẾN Ở DƯỚI NƯỚC
1. Thành phần công việc:
- Như nội dung công việc đo vẽ mặt cắt ở trên cạn.
- Thêm một số thành phần công việc sau: Căng dây ở trên bờ, chèo thuyền đo cao độ mặt nước, cao độ đáy sông, suối, kênh hoặc chèo thuyền thả neo, đo cao độ mặt nước, cao độ đáy sông, suối, kênh.
2. Điều kiện áp dụng.
- Phân cấp địa hình: Phụ lục số 6.
- Đơn giá đo vẽ mặt cắt ngang ở dưới nước được xây dựng trong điều kiện đã có lưới khống chế cao, tọa độ cơ sở của khu vực. Trường hợp chưa có được tính thêm.
- Trong đơn giá chưa tính phần chi phí các phương tiện nổi như tàu, thuyền... chi phí này lập dự toán riêng.
Đơn vị tính: đ/100m
	Mã hiệu
	Nội dung công việc
	Đơn vị
	Đơn giá (đ)
	Đơn giá (đ)
	Đơn giá (đ)
	Tổng số

	
	
	
	V. liệu
	N. công
	Máy
	

	 
	+ Đo vẽ mặt cắt ngang tuyến ở dưới nước:
	 
	 
	 
	 
	 

	CO.01401
	- Cấp địa hình I
	100m
	24.222
	161.545
	5.831
	322.960

	CO.01402
	- Cấp địa hình II
	100m
	24.222
	209.716
	8.415
	412.503

	CO.01403
	- Cấp địa hình III
	100m
	32.978
	272.485
	11.954
	538.646

	CO.01404
	- Cấp địa hình IV
	100m
	32.978
	353.744
	14.832
	688.125

	CO.01405
	- Cấp địa hình V
	100m
	41.734
	462.251
	21.907
	900.436


3. Các hệ số áp dụng:
- Nếu phải chôn mốc bê tông ở hai đầu mặt cắt thì đơn giá được tính thêm:
Đơn vị tính đ/mặt cắt
	Mã hiệu
	Nội dung công việc
	Đơn vị
	Đơn giá (đ)
	Đơn giá (đ)
	Đơn giá (đ)
	Tổng số

	
	
	
	V. liệu
	N. công
	Máy
	

	T2
	- Gia tăng cho mỗi mặt cắt
	 
	60.039
	 
	 
	63.641


CÔNG TÁC ĐO LÚN CÔNG TRÌNH
1. Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường.
- Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, trang thiết bị.
- Đo khống chế cao độ (dẫn cao độ giữa các mốc chuẩn).
- Dẫn cao độ từ mốc chuẩn vào các điểm trên công trình.
- Đo dẫn dài từ vị trí móng tới các điểm dựng mia.
- Bình sai, đánh giá độ chính xác, lưới khống chế, lưới đo lún, hoàn chỉnh tài liệu đo lún, làm báo cáo tổng kết.
- Kiểm nghiệm máy và các dụng cụ đo, bảo dưỡng thường kỳ cho mốc đo lún,
- Kiểm tra chất lượng sản phẩm, hoàn chỉnh hồ sơ, nghiệm thu và bàn giao.
2. Điều kiện áp dụng
- Cấp địa hình: Phụ lục số 7.
- Đơn giá tính cho cấp đo lún hạng 3 của Nhà nước với địa hình cấp 3.
- Mốc chuẩn cao độ, tọa độ Nhà nước đã có ở khu vực đo (phạm vi 300m).
3. Những công việc chưa tính vào đơn giá:
- Công tác dẫn mốc cao độ, tọa độ Nhà nước từ ngoài khu vực đo (phạm vi >300m).
Đơn vị tính đ/1 chu kỳ
	Mã hiệu
	Nội dung công việc
	Đơn vị
	Đơn giá (đ)
	Đơn giá (đ)
	Đơn giá (đ)
	Tổng số

	
	
	
	V. liệu
	N. công
	Máy
	

	 
	+ Cấp độ lún hạng 3 với địa hình cấp 3:
Số đo của 1 chu kỳ (n)
	 
	 
	 
	 
	 

	CO.02101
	n £ 10
	chu kỳ
	74.052
	583.896
	22.380
	1.154.399

	CO.02102
	n > 10 - n £ 15
	chu kỳ
	95.172
	875.844
	27.981
	1.708.813

	CO.02103
	n > 15 - n £ 20
	chu kỳ
	116.996
	1.216.450
	33.583
	2.351.657

	CO.02104
	n > 20 - n £ 25
	chu kỳ
	138.116
	1.557.056
	39.184
	2.993.753

	CO.02105
	n > 25 - n £ 30
	chu kỳ
	159.940
	1.946.320
	44.786
	3.724.278

	CO.02106
	n > 30 - n £ 35
	chu kỳ
	181.060
	2.286.926
	50.387
	4.366.374


4. Bảng hệ số: Khi đo lún ở địa hình khác cấp 3 và cấp hạng đo lún khác cấp 3.
- Bảng hệ số cấp địa hình:
	Cấp địa hình
	1
	2
	3
	4
	5

	Hệ số
	0.8
	0.9
	1.0
	1.1
	1.2


- Bảng hệ số cấp hạng đo lún:
	Cấp hạng đo lún
	III
	II
	I
	Đặc biệt

	Hệ số
	1.0
	1.1
	1.2
	1.3


- Khi đo từ chu kỳ thứ 2 trở đi thì đơn giá nhân công và máy được nhân với hệ số tương ứng với số chu kỳ đo.
Chương XIV
CÔNG TÁC THÍ NGHIỆM TRONG PHÒNG
1. Thành phần công việc:
- Giao nhận mẫu và yêu cầu thí nghiệm. Chuẩn bị máy, vật tư, thiết bị thí nghiệm. Tiến hành thí nghiệm các chỉ tiêu. Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm. Thu dọn, lau chùi, bảo dưỡng máy, thiết bị. Kiểm tra, nghiệm thu, bàn giao kết quả thí nghiệm.
THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH CÁC CHỈ TIÊU LÝ HÓA CỦA MẪU NƯỚC TOÀN PHẦN
Đơn vị tính đ/1mẫu
	Mã hiệu
	Nội dung công việc
	Đơn vị
	Đơn giá (đ)
	Đơn giá (đ)
	Đơn giá (đ)
	Tổng số

	
	
	
	V. liệu
	N. công
	Máy
	

	CP.01101
	Thí nghiệm xác định các chỉ tiêu lý hóa của mẫu nước toàn phần.
	Mẫu
	28.146
	243.290
	136.475
	612.907


Ghi chú:
- Mẫu nước ăn mòn bê tông, sử dụng đơn giá trên nhân với hệ số: K = 0.7
- Mẫu nước triết, sử dụng đơn giá trên nhân với hệ số: K = 0.8
- Mẫu nước vi trùng, sử dụng đơn giá trên nhân với hệ số: K = 0.75
THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH CÁC CHỈ TIÊU HÓA HỌC CỦA MẪU ĐÁ.
Đơn vị tính đ/1mẫu
	Mã hiệu
	Nội dung công việc
	Đơn vị
	Đơn giá (đ)
	Đơn giá (đ)
	Đơn giá (đ)
	Tổng số

	
	
	
	V. liệu
	N. công
	Máy
	

	CP.02101
	Thí nghiệm xác định các chỉ tiêu hóa học của mẫu đá.
	Mẫu
	40.122
	437.922
	56.554
	891.612


THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH CÁC CHỈ TIÊU CƠ LÝ CỦA MẪU ĐẤT NGUYÊN DẠNG (CẮT - NÉN BẰNG PHƯƠNG PHÁP 1 TRỤC).
1. Thành phần công việc:
- Nhận mẫu: các yêu cầu, chỉ tiêu thí nghiệm.
- Chuẩn bị máy, thiết bị, vật tư.
- Tiến hành thí nghiệm mẫu:
+ Mở mẫu, mô tả, lấy mẫu đất và thí nghiệm mẫu đất nguyên dạng 17 chỉ tiêu.
+ Gia công mẫu.
+ Thí nghiệm
+ Thu thập, chỉnh lý số liệu kết quả thí nghiệm.
- Phân tích, tính toán, vẽ biểu bảng.
- Nghiệm thu, bàn giao.
Đơn vị tính đ/1mẫu
	Mã hiệu
	Nội dung công việc
	Đơn vị
	Đơn giá (đ)
	Đơn giá (đ)
	Đơn giá (đ)
	Tổng số

	
	
	
	V. liệu
	N. công
	Máy
	

	CP.03101
	Thí nghiệm xác định các chỉ tiêu cơ lý của mẫu đất nguyên dạng (cắt bằng phương pháp 1 trục)
	Mẫu
	13.816
	306.545
	136.818
	712.066


Ghi chú:
- Nếu thí nghiệm xác định các chỉ tiêu cơ lý của mẫu đất nguyên dạng chỉ xác định 9 chỉ tiêu thông thường thì đơn giá NC và MTC nhân với hệ số: K = 0.55.
THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH CHỈ TIÊU CƠ LÝ CỦA MẪU ĐẤT NGUYÊN DẠNG (BẰNG PHƯƠNG PHÁP BA TRỤC).
1. Thành phần công việc:
- Nhận mẫu: các yêu cầu, chỉ tiêu thí nghiệm.
- Chuẩn bị máy, thiết bị, vật tư.
- Tiến hành thí nghiệm mẫu:
+ Mở mẫu, mô tả, lấy mẫu đất và thí nghiệm mẫu đất nguyên dạng 17 chỉ tiêu.
+ Gia công mẫu 3 trục làm 4 viên.
+ Lắp vào máy để bão hòa nước.
+ Sau khi bão hòa nước, tiến hành thao tác máy trong thời gian 24 giờ/ 1 viên.
+ Thu thập, chỉnh lý số liệu kết quả thí nghiệm.
- Phân tích, tính toán, vẽ biểu bảng.
- Nghiệm thu, bàn giao.
2. Điều kiện áp dụng
- áp dụng cho thí nghiệm chỉ tiêu mẫu đất 3 trục cố kết không thoát nước (CU). Trường hợp thí nghiệm mẫu 3 trục khác với chỉ tiêu trên, đơn giá nhân công và máy được nhân với hệ số sau:
+ Xác định chỉ tiêu mẫu đất 3 trục cố kết thoát nước (CD): K = 2.
+ Xác định chỉ tiêu mẫu đất 3 trục không cố kết không thoát nước (UU): K = 0,5.
+ Thí nghiệm nén nở hông: K = 0,35.
Đơn vị tính đ/1mẫu
	Mã hiệu
	Nội dung công việc
	Đơn vị
	Đơn giá (đ)
	Đơn giá (đ)
	Đơn giá (đ)
	Tổng số

	
	
	
	V. liệu
	N. công
	Máy
	

	CP.03201
	Thí nghiệm xác định các chỉ tiêu mẫu đất nguyên dạng bằng phương pháp ba trục.
	Mẫu
	185.550
	875.844
	3.191.106
	5.157.526


THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH CÁC CHỈ TIÊU CƠ LÝ CỦA MẪU ĐẤT KHÔNG NGUYÊN DẠNG.
Đơn vị tính đ/1mẫu
	Mã hiệu
	Nội dung công việc
	Đơn vị
	Đơn giá (đ)
	Đơn giá (đ)
	Đơn giá (đ)
	Tổng số

	
	
	
	V. liệu
	N. công
	Máy
	

	CP.03301
	Thí nghiệm xác định các chỉ tiêu cơ lý của mẫu đất không nguyên dạng.
	Mẫu
	11.405
	369.801
	68.843
	751.444


Ghi chú: Nếu thí nghiệm chỉ xác định 7 chỉ tiêu thì đơn giá Nhân công và Máy nhân với hệ số K = 0.3.
THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH CHỈ TIÊU NÉN TIÊU CHUẨN.
1. Thành phần công việc:
- Nhận mẫu, các yêu cầu chỉ tiêu kỹ thuật.
- Chuẩn bị máy, thiết bị vật tư.
- Mở mẫu đất, mô tả, phơi đất, làm thí nghiệm chỉ tiêu vật lý của đất (7 chỉ tiêu).
- Xay đất, thí nghiệm lượng ngậm nước khô gió.
- Chia mẫu đất thí nghiệm thành 5 phần, ủ đất với 5 lượng ngậm nước khác nhau (24-28 giờ).
- Tiến hành đầm từng phần đất theo yêu cầu.
- Lấy mẫu đất ra khỏi máy đầm bằng kích rồi cân trọng lượng đất đầm.
- Thí nghiệm độ ẩm trong mẫu đất sau khi đầm.
- Thu thập, ghi chép các chỉ tiêu thí nghiệm.
- Vẽ biểu đồ quan hệ tỷ trọng (g) và độ ẩm (W) của đất.
- Xác định tỷ trọng và lượng ngậm nước tốt nhất.
- Nghiệm thu, bàn giao.
Đơn vị tính đ/1mẫu
	Mã hiệu
	Nội dung công việc
	Đơn vị
	Đơn giá (đ)
	Đơn giá (đ)
	Đơn giá (đ)
	Tổng số

	
	
	
	V. liệu
	N. công
	Máy
	

	CP.03401
	Thí nghiệm xác định các chỉ tiêu đầm nén tiêu chuẩn.
	Mẫu
	17.598
	394.130
	126.584
	863.055


Ghi chú: Nếu thí nghiệm đầm nén bằng cối cải tiến (modify), đơn giá Nhân công và Máy điều chỉnh hệ số K = 1,2.
THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH CHỈ TIÊU CƠ LÝ CỦA MẪU ĐÁ.
Đơn vị tính đ/1mẫu
	Mã hiệu
	Nội dung công việc
	Đơn vị
	Đơn giá (đ)
	Đơn giá (đ)
	Đơn giá (đ)
	Tổng số

	
	
	
	V. liệu
	N. công
	Máy
	

	CP.04101
	Xác định các chỉ tiêu cơ lý của mẫu đá.
	Mẫu
	6.745
	326.009
	180.689
	786.148


THÍ NGHIỆM MẪU CÁT - SỎI - VẬT LIỆU XÂY DỰNG.
Đơn vị tính đ/1mẫu
	Mã hiệu
	Nội dung công việc
	Đơn vị
	Đơn giá (đ)
	Đơn giá (đ)
	Đơn giá (đ)
	Tổng số

	
	
	
	V. liệu
	N. công
	Máy
	

	CP.05101
	Thí nghiệm cát - sỏi - vật liệu xây dựng
	Mẫu
	5.106
	326.009
	54.191
	650.323


THÍ NGHIỆM MẪU ĐẤT DĂM SẠN LỚN.
1. Thành phần công việc:
- Nhận mẫu khối lớn (120 kg) các yêu cầu chỉ tiêu thí nghiệm.
- Chuẩn bị máy, thiết bị, vật tư.
- Mở mẫu, mô tả, lấy đất và làm các chỉ tiêu thí nghiệm.
- Chia mẫu thí nghiệm thành 4 viên.
- Tiến hành thí nghiệm từng viên để xác định chỉ tiêu:
+ Xay đất, trộn đất, ủ đất.
+ Đầm vào cối theo dung trọng yêu cầu.
+ Ngâm bão hòa nước từ 3-7 ngày.
+ Tiến hành cắt theo yêu cầu.
+ Thu thập, ghi chép kết quả thí nghiệm.
- Sau đó tiếp tục thí nghiệm lặp lại như trên cho các dao mẫu còn lại.
- Tính toán tổng hợp kết quả, vẽ biểu đồ.
- Thu dọn, lau chùi, bảo dưỡng máy và thiết bị.
- Nghiệm thu và bàn giao.
Đơn vị tính đ/1mẫu
	Mã hiệu
	Nội dung công việc
	Đơn vị
	Đơn giá (đ)
	Đơn giá (đ)
	Đơn giá (đ)
	Tổng số

	
	
	
	V. liệu
	N. công
	Máy
	

	CP.06101
	Thí nghiệm mẫu đất dăm sạn lớn
	Mẫu
	99.520
	875.844
	389.120
	2.096.229


THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN VẬT CHẤT VÀ CẤU TRÚC CỦA ĐÁ (LÁT MỎNG THẠCH HỌC).
Đơn vị tính đ/1mẫu
	Mã hiệu
	Nội dung công việc
	Đơn vị
	Đơn giá (đ)
	Đơn giá (đ)
	Đơn giá (đ)
	Tổng số

	
	
	
	V. liệu
	N. công
	Máy
	

	CP.07101
	Thí nghiệm xác định thành phần vật chất và cấu trúc của đá.
	Mẫu
	15.116
	87.236
	9.564
	183.360


THÍ NGHIỆM PHÂN TÍCH MẪU CLO - TRONG NGUYÊN LIỆU LÀM XI MĂNG.
1. Thành phần công việc:
- Chuẩn bị dụng cụ, vật tư hóa chất phục vụ thí nghiệm.
- Chuẩn bị mẫu vật liệu đưa vào thí nghiệm: cân, đong, nghiền mịn, gia công tinh.
- Tiến hành thí nghiệm (bằng phương pháp Charpenter- Volhard): Sấy mẫu trong tủ sấy 24 giờ, triết mẫu 72 giờ, lọc lấy dung dịch để lấy các muối tan, phân tích xác định hàm lượng Cl.
Đơn vị tính đ/1mẫu
	Mã hiệu
	Nội dung công việc
	Đơn vị
	Đơn giá (đ)
	Đơn giá (đ)
	 
	Tổng số

	
	
	
	V. liệu
	N. công
	Máy
	

	CP.08101
	Thí nghiệm phân tích mẫu Clo trong nguyên liệu làm xi măng.
	Mẫu
	34.975
	145.392
	158.776
	467.372


THÍ NGHIỆM CBR (XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ NÉN LÚN CALIFONIA).
1. Thành phần công việc:
- Nhận mẫu, các yêu cầu và chỉ tiêu thí nghiệm.
- Chuẩn bị máy, thiết bị, vật tư.
- Mở mẫu đất, phơi đất, làm các thí nghiệm xác định các chỉ tiêu vật lý của đất.
- Làm tơi đất, xác định độ ẩm ban đầu của mẫu.
- Chia mẫu đất làm 5 phần, ủ với 5 độ ẩm khác nhau (4-8 giờ).
- Tiến hành đầm 5 cối, mỗi cối xác định 2 chỉ tiêu: Dung trọng và độ ẩm.
- Tính toán số liệu thí nghiệm, vẽ biểu đồ quan hệ: Dung trọng và độ ẩm.
- Xác định dung trọng lớn nhất và độ ẩm tốt nhất của mẫu qua đồ thị vẽ được.
- Từ kết quả thí nghiệm đầm chặt, chế bị mẫu theo yêu cầu của thiết kế.
- Đúc 6 cối cho 1 mẫu để xác định chỉ tiêu CBR ở 2 trạng thái khô và bão hòa.
- Tiến hành thí nghiệm mẫu, thu thập số liệu và tính toán kết quả, vẽ biểu đồ quan hệ giữa độ lún (quy ước) và áp lực nén tương ứng.
- Nghiệm thu, bàn giao.
Đơn vị tính đ/1mẫu
	Mã hiệu
	Nội dung công việc
	Đơn vị
	Đơn giá (đ)
	Đơn giá (đ)
	Đơn giá (đ)
	Tổng số

	
	
	
	V. liệu
	N. công
	Máy
	

	CP.09101
	Thí nghiệm CBR (xác định chỉ số nén lún Califonia)
	Mẫu
	32.241
	1.021.818
	110.019
	1.992.112


Chương XV
CÔNG TÁC THÍ NGHIỆM NGOÀI TRỜI
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị máy móc, vật tư, thiết bị thí nghiệm. Xác định vị trí thí nghiệm. Tháo, lắp, bảo dưỡng thiết bị ngoài hiện trường. Tiến hành thí nghiệm theo yêu cầu kỹ thuật.
- Ghi chép, chỉnh lý kết quả thí nghiệm.
- Nghiệm thu, bàn giao.
XUYÊN TĨNH.
Đơn vị tính đ/1m
	Mã hiệu
	Nội dung công việc
	Đơn vị
	Đơn giá (đ)
	Đơn giá (đ)
	Đơn giá (đ)
	Tổng số

	
	
	
	V. liệu
	N. công
	Máy
	

	CQ.01101
	Xuyên tĩnh
	m
	2.182
	58.390
	39.482
	149.383


XUYÊN ĐỘNG.
Đơn vị tính đ/1m
	Mã hiệu
	Nội dung công việc
	Đơn vị
	Đơn giá (đ)
	Đơn giá (đ)
	Đơn giá (đ)
	 

	
	
	
	V. liệu
	N. công
	Máy
	Tổng số

	CQ.01201
	Xuyên động
	m
	2.873
	38.926
	14.727
	88.801


CẮT QUAY BẰNG MÁY.
Đơn vị tính đ/1điểm
	Mã hiệu
	Nội dung công việc
	Đơn vị
	Đơn giá (đ)
	Đơn giá (đ)
	Đơn giá (đ)
	 

	
	
	
	V. liệu
	N. công
	Máy
	Tổng số

	CQ.02101
	Cắt quay bằng máy
	điểm
	16.488
	97.316
	29.740
	224.365


Ghi chú: Đơn giá chưa tính cho chi phí khoan tạo lỗ (đối với thí nghiệm cắt cánh ở lỗ khoan).
THÍ NGHIỆM XUYÊN TIÊU CHUẨN (SPT).
 Đơn vị tính đ/1lần
	Mã hiệu
	Nội dung công việc
	Đơn vị
	Đơn giá (đ)
	Đơn giá (đ)
	Đơn giá (đ)
	Tổng số

	
	
	
	V. liệu
	N. công
	Máy
	

	 
	Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn:
	Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn:
	 
	 
	 
	 

	CQ.03101
	- Đất đá cấp I - III
	Lần
	35.093
	53.524
	70.113
	207.969

	CQ.03102
	- Đất đá cấp IV - VI
	Lần
	16.325
	87.584
	105.168
	286.609


Ghi chú: Đơn giá chưa bao gồm chi phí khoan tạo lỗ.
NÉN NGANG TRONG LỖ KHOAN.
Đơn vị tính đ/1điểm
	Mã hiệu
	Nội dung công việc
	Đơn vị
	Đơn giá (đ)
	Đơn giá (đ)
	Đơn giá (đ)
	Tổng số

	
	
	
	V. liệu
	N. công
	Máy
	

	 
	Nén ngang trong lỗ khoan:
	 
	 
	 
	 
	 

	CQ.04101
	- Địa hình cấp I - III
	điểm
	13.921
	92.450
	50.601
	234.988

	CQ.04102
	- Địa hình cấp IV - VI
	điểm
	17.389
	184.900
	101.203
	458.897


Ghi chú: Đơn giá chưa bao gồm chi phí khoan tạo lỗ.
HÚT NƯỚC THÍ NGHIỆM TRONG LỖ KHOAN.
1. Điều kiện áp dụng: Tính cho hút đơn và hạ thấp mực nước 1 lần.
Đơn vị tính đ/1lần
	Mã hiệu
	Nội dung công việc
	Đơn vị
	Đơn giá (đ)
	Đơn giá (đ)
	Đơn giá (đ)
	Tổng số

	
	
	
	V. liệu
	N. công
	Máy
	

	 
	Hút nước thí nghiệm trong lỗ khoan:
	 
	 
	 
	 
	 

	CQ.05101
	Hút đơn và hạ thấp mực nước một lần
	Lần
	48.181
	1.503.532
	3.438.105
	6.404.828


2. Hệ số áp dụng:
- Nếu hút đơn có một tia quan trắc thì đơn giá được nhân với hệ số: K = 1.05
- Nếu hút đơn hai tia quan trắc thì đơn giá được nhân với hệ số: K = 1.1
- Nếu hút đơn hạ thấp mực nước 2 lần thì đơn giá được nhân với hệ số: K = 2
- Nếu hút chùm (một lần hạ thấp mực nước) thì đơn giá được nhân với hệ số: K = 1.8
ÉP NƯỚC THÍ NGHIỆM TRONG LỖ KHOAN.
1/ Điều kiện áp dụng:
- Lượng mất nước đơn vị Q = 1 lít / phút mét.
- Độ sâu ép nước h £ 50m.
Đơn vị tính đ/1 đoạn ép
	Mã hiệu
	Nội dung công việc
	Đơn vị
	Đơn giá (đ)
	Đơn giá (đ)
	Đơn giá (đ)
	Tổng số

	
	
	
	V. liệu
	N. công
	Máy
	

	CQ.06101
	ép nước thí nghiệm trong lỗ khoan
	Đoạn ép
	86.197
	1.196.987
	636.150
	2.922.658


2. Hệ số áp dụng: Nếu ép nước khác với điều kiện trên thì đơn giá được nhân với các hệ số sau:
- Lượng mất nước đơn vị: q > 1 ¸ 10 lít/ phút mét, k = 1,1
- Lượng mất nước đơn vị: q > 10 lít/ phút mét, k = 1,2
- Độ sâu ép nước thí nghiệm > 50 ¸ 100m, k = 1,05
- Độ sâu ép nước thí nghiệm > 100m, k = 1,1
ĐỔ NƯỚC THÍ NGHIỆM TRONG LỖ KHOAN.
1/ Điều kiện áp dụng:
- Lưu lượng nước tiêu thụ Q £ 1 lít / phút.
- Nguồn nước cấp cách vị trí thí nghiệm £ 100m.
Đơn vị tính đ/1 lần đổ
	Mã hiệu
	Nội dung công việc
	Đơn vị
	Đơn giá (đ)
	Đơn giá (đ)
	Đơn giá (đ)
	Tổng số

	
	
	
	V. liệu
	N. công
	Máy
	

	CQ.07101
	Đổ nước thí nghiệm trong lỗ khoan
	1 lần đổ
	16.600
	214.095
	 
	403.395


2/ Hệ số áp dụng:
- Nếu lượng nước tiêu thụ Q > 1 lít/phút thì đơn giá Nhân công được nhân với hệ số: K = 1,2.
- Nếu nguồn nước cấp ở xa vị trí thí nghiệm > 100m thì đơn giá Nhân công được nhân với hệ số: K = 1,5.
ĐỔ NƯỚC THÍ NGHIỆM TRONG HỐ ĐÀO.
1. Điều kiện áp dụng:
- Lưu lượng nước tiêu thụ Q £ 1 lít / phút.
- Nguồn nước cấp cách vị trí thí nghiệm £ 100m.
Đơn vị tính đ/1 lần đổ
	Mã hiệu
	Nội dung công việc
	Đơn vị
	Đơn giá (đ)
	Đơn giá (đ)
	Đơn giá (đ)
	Tổng số

	
	
	
	V. liệu
	N. công
	Máy
	

	CQ.08101
	Đổ nước thí nghiệm trong hố đào
	1 lần đổ
	19.717
	214.095
	 
	406.699


2. Hệ số áp dụng:
- Nếu lượng nước tiêu thụ Q > 1 lít/phút thì đơn giá Nhân công được nhân với hệ số: K= 1,2.
- Nếu nguồn nước cấp ở xa vị trí thí nghiệm > 100m thì đơn giá Nhân công được nhân với hệ số: K = 1,5.
MÚC NƯỚC THÍ NGHIỆM TRONG LỖ KHOAN.
Đơn vị tính đ/1 lần múc
	Mã hiệu
	Nội dung công việc
	Đơn vị
	Đơn giá (đ)
	Đơn giá (đ)
	Đơn giá (đ)
	Tổng số

	
	
	
	V. liệu
	N. công
	Máy
	

	CQ.09101
	Múc nước thí nghiệm trong lỗ khoan
	1 lần múc
	15.650
	340.606
	47.000
	680.181


THÍ NGHIỆM CƠ ĐỊA TRÊN BỆ BÊ TÔNG TRONG HẦM NGANG.
A. Nội dung công việc
1. Vệ sinh hiện trường:
- Dọn, sửa nền bằng bàn chải và hơi khí ép.
- Thổi sạch, khô nền.
- Nếu đá lồi lõm quá 2cm phải dùng đục tẩy bằng.
2. Đổ, lắp cọc mốc:
- Xác định vị trí, khoan bằng búa khoan hơi ép.
- Rửa sạch lỗ khoan.
- Đặt cọc mốc.
- Đổ xi măng.
3. Đổ bệ bê tông:
- Kích thước tùy theo yêu cầu kỹ thuật.
- Bê tông đạt mác 200.
4. Lắp ráp
- Lắp các tấm đệm, kích.
- Lắp dàn khung đồng hồ.
- Lắp tay đồng hồ, đồng hồ (22 ¸ 30 chiếc).
- Lắp bơm thủy lực, đồng hồ áp lực.
- Lắp ráp hệ thống điện chiếu sáng.
5. Kiểm nghiệm dụng cụ
- Đồng hồ áp lực.
- Hệ thống làm việc của dầu.
- Kiểm tra piston.
- Kiểm tra hệ thống indicate.
6. Thí nghiệm thử
a. Lắp ráp xong, tăng tải trọng bằng 5% tải trọng tối đa của cấp chu trình có tải trọng thấp nhất. Tiến hành kiểm tra lại toàn bộ hệ thống bơm thủy lực, tuy ô, đầu nối, kích, xem độ hoạt động có bình thường không. Kiểm tra hệ thống đồng hồ áp lực, đồng hồ biến dạng vv...
b. Thay thế: Tăng tải trọng theo từng cấp 4 kg/cm2, 8, 12, 16, 24 kg/cm2. Đọc biến dạng của mỗi cấp.
- Sau đó để ổn định và đọc ở cấp cuối cùng vào 30 phút - 1 giờ - 12 giờ giảm tải theo từng cấp và đọc biến dạng ở các đồng hồ.
- Đến cấp áp lực 0, đọc sau 10 phút và sau 2 giờ; Tổng cộng thời gian cho 1 chu trình là 16 giờ.
7. Thí nghiệm chính thức
- Mỗi bệ thí nghiệm ở các cấp áp lực tối đa 24 kg/cm2 - 40 - 60 kg/cm2.
- Mỗi cấp thí nghiệm với 3 chu trình tăng giảm tải.
- Thời gian mỗi cấp Ià: 16 x 3 = 48h.
- Thời gian thí nghiệm chính thức 3 cấp.
48 giờ x 3 = 144 giờ.
8. Thu dọn, lật bệ
- Chôn cọc, néo, tời, lắp tời hoặc palăng xích.
- Dùng palăng xích để kéo lật bệ.
- Rửa sạch mặt bệ và nền đá bằng nước để cho địa chất mô tả.
- Thu dọn dụng cụ.
Đơn vị tính đ/bệ thí nghiệm
	Mã hiệu
	Nội dung công việc
	Đơn vị
	Đơn giá (đ)
	Đơn giá (đ)
	Đơn giá (đ)
	Tổng số

	
	
	
	V. liệu
	N. công
	Máy
	

	CQ.11001
	Thí nghiệm cơ địa trên bệ bê tông trong hầm
	Bệ TN
	3.077.589
	15.862.508
	3.942.300
	36.025.322


THÍ NGHIỆM CBR HIỆN TRƯỜNG.
1. Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường.
- Tập kết xe, người và thiết bị thí nghiệm tới vị trí thí nghiệm.
- Tiến hành lắp ráp các thiết bị thí nghiệm.
- Thực hiện thí nghiệm, thu thập kết quả thí nghiệm.
- Tính toán, chỉnh lý số liệu thí nghiệm, lập hồ sơ báo cáo kết quả thí nghiệm.
- Kiểm tra kết quả, bàn giao tài liệu thí nghiệm.
Đơn vị tính đ/1điểm
	Mã hiệu
	Nội dung công việc
	Đơn vị
	Đơn giá (đ)
	Đơn giá (đ)
	Đơn giá (đ)
	Tổng số

	
	
	
	V. liệu
	N. công
	Máy
	

	CQ.12001
	Thí nghiệm CBR hiện trường.
	Điểm
	11.323
	291.948
	74.119
	616.659


THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH ĐỘ CHẶT CỦA NỀN ĐƯỜNG.
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị dụng cụ thí nghiệm (phao, phễu, cát chuẩn...v v).
- Nhận địa điểm, tiến hành đo đạc, đóng cọc mốc, bố trí các điểm thí nghiệm.
- Tiến hành thí nghiệm, thu thập kết quả thí nghiệm.
- Lấy mẫu ngoài hiện trường (trước hoặc sau khi tiến hành thí nghiệm hiện trường) để đầm chặt tiêu chuẩn xác định dung trọng khô lớn nhất và độ ẩm tốt nhất làm cơ sở xác định hệ số đầm chặt K.
- Tính toán, lập báo cáo, bàn giao tài liệu.
THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH ĐỘ CHẶT CỦA NỀN ĐƯỜNG ĐẤT HOẶC CÁT ĐỒNG NHẤT - THÍ NGHIỆM TRÊN MẶT.
Đơn vị tính đ/1 điểm
	Mã hiệu
	Nội dung công việc
	Đơn vị
	Đơn giá (đ)
	Đơn giá (đ)
	Đơn giá (đ)
	Tổng số

	
	
	
	V. liệu
	N. công
	Máy
	

	CQ.13101
	Thí nghiệm xác định độ chặt của nền đường hoặc cát đồng nhất (thí nghiệm trên mặt)
	Điểm
	11.002
	97.316
	41.617
	231.140


THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH ĐỘ CHẶT CỦA NỀN ĐƯỜNG ĐẤT DĂM SẠN HOẶC ĐÁ CẤP PHỐI - THÍ NGHIỆM TRÊN MẶT.
Đơn vị tính đ/1 điểm
	Mã hiệu
	Nội dung công việc
	Đơn vị
	Đơn giá (đ)
	Đơn giá (đ)
	Đơn giá (đ)
	Tổng số

	
	
	
	V. liệu
	N. công
	Máy
	

	CQ.13201
	Thí nghiệm xác định độ chặt của nền đường đất dăm sạn hoặc đá cấp phối (thí nghiệm trên mặt)
	Điểm
	3.773
	145.974
	41.617
	311.159


THÍ NGHIỆM MÔ ĐUN ĐÀN HỒI BẰNG TẤM ÉP CỨNG.
Thành phần công việc:
- Tập kết xe, người và thiết bị thí nghiệm tới vị trí thí nghiệm.
- Tiến hành lắp ráp các thiết bị thí nghiệm.
- Thực hiện thí nghiệm, thu thập kết quả thí nghiệm.
- Tính toán, chỉnh lý số liệu thí nghiệm, lập hồ sơ báo cáo kết quả thí nghiệm.
- Kiểm tra kết quả, bàn giao tài liệu thí nghiệm.
Đơn vị tính đ/10 điểm
	Mã hiệu
	Nội dung công việc
	Đơn vị
	Đơn giá (đ)
	Đơn giá (đ)
	Đơn giá (đ)
	Tổng số

	
	
	
	V. liệu
	N. công
	Máy
	

	CQ.14101
	Đường kính bàn nén D = 34cm. 
	10 điểm
	296.844 
	121.645 
	369.206 
	925.217 

	CQ.14201
	Đường kính bàn nén D = 76cm.
	10 điểm
	296.925
	121.645
	701.321
	1.277.345


NÉN THỬ TẢI CỌC BÊ TÔNG SỬ DỤNG HỆ THỐNG CỌC NEO.
1. Thành phần công việc:
- Chuẩn bị dụng cụ, vật tư trang thiết bị thí nghiệm, khảo sát hiện trường.
- Đào đất đến đầu cọc, chuyển đất khỏi hố đào.
- Chống hố đào bằng ván gỗ.
- Đập đầu cọc và gia công đầu cọc.
- Lắp đặt thiết bị (kích, dầm, đồng hồ...).
- Cắt, uốn thép neo, hàn neo giữ dầm.
- Tiến hành thí nghiệm và ghi chép số liệu theo quy trình quy phạm.
- Tháo, dỡ dụng cụ thí nghiệm.
- Chỉnh lý tài liệu, hoàn thành công tác thí nghiệm theo yêu cầu.
- Nghiệm thu, bàn giao.
2. Điều kiện áp dụng
- Địa hình khô ráo, không có nước mạch chảy vào hố thí nghiệm.
- Cọc neo đã có đủ để làm đối trọng.
- Cấp tải trọng nén đến 50 tấn.
Đơn vị tính đ/1 lần
	Mã hiệu
	Nội dung công việc
	Đơn vị
	Đơn giá (đ)
	Đơn giá (đ)
	Đơn giá (đ)
	Tổng số

	
	
	
	V. liệu
	N. công
	Máy
	

	CQ.15001
	Nén thử tải cọc bê tông sử dụng hệ thống cọc neo
	Lần
	1.021.670
	2.676.190
	159.703
	6.074.750


3. Hệ số áp dụng:
- Địa hình thí nghiệm lầy lội, đơn giá Nhân công và Máy được nhân với hệ số: K = 1,05.
- Trường hợp nén ở cấp tải trọng từ 51 ¸ 100 tấn thì:
+ Đơn giá Vật liệu nhân với hệ số: K = 1,2
+ Đơn giá Nhân công và Máy nhân với hệ số: K = 1,4
- Trường hợp không có cọc để neo thì không tính thép D14, que hàn và máy hàn mà tính thêm chi phí khoan + neo.
NÉN THỬ TẢI CỌC BÊ TÔNG SỬ DỤNG DÀN CHẤT TẢI.
1. Thành phần công việc:
- Chuẩn bị dụng cụ, trang thiết bị thí nghiệm, khảo sát hiện trường.
- Đập đầu cọc và gia công đầu cọc, làm nền gối kê.
- Lắp đặt, tháo dỡ dàn chất tải, đối trọng bêtông và thiết bị thí nghiệm (kích, đồng hồ đo …).
- Tiến hành thí nghiệm và ghi chép số liệu.
- Chỉnh lý số liệu, hoàn thành công tác thí nghiệm theo đúng yêu cầu.
- Nghiệm thu, bàn giao.
2. Các công việc chưa tính vào mức gồm:
- Công tác vận chuyển hệ dầm thép và đối trọng bêtông đến và ra khỏi địa điểm thí nghiệm.
- Công tác trung chuyển hệ dầm thép và đối trọng bêtông giữa các cọc thí nghiệm trong công trình.
- Xử lý nền đất yếu phục vụ công tác thí nghiệm (nếu có).
Đơn vị tính đ/tấn tải trọng - lần thí nghiệm
	Mã hiệu
	Nội dung công việc
	Đơn vị
	Đơn giá (đ)
	Đơn giá (đ)
	 
	Tổng số

	
	
	
	V. liệu
	N. công
	Máy
	

	 
	Nén thử tải cọc bê tông sử dụng dàn chất tải. Tải trọng nén:
	 
	 
	 
	 
	 

	CQ.16001
	Từ 100 đến £ 500 tấn
	T/lần
	10.751
	10.809
	35.132
	68.114

	CQ.16002
	£ 1000 tấn
	T/lần
	10.384
	9.328
	36.241
	66.232

	CQ.16003
	£ 1500 tấn
	T/lần
	9.765
	7.975
	32.557
	59.232

	CQ.16004
	£ 2000 tấn
	T/lần
	9.297
	6.811
	30.716
	54.687


CỘNG TÁC THÍ NGHIỆM KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CỌC BÊ TÔNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP BIẾN DẠNG NHỎ (PIT).
1. Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường. Lắp đặt và tháo dỡ thiết bị thí nghiệm. Tiến hành thí nghiệm và ghi chép số liệu theo quy trình quy phạm. Chỉnh lý tài liệu, kiểm tra chất lượng sản phẩm, nghiệm thu, bàn giao.
Đơn vị tính đ/cọc - lần thí nghiệm
	Mã hiệu
	Nội dung công việc
	Đơn vị
	Đơn giá (đ)
	Đơn giá (đ)
	Đơn giá (đ)
	Tổng số

	
	
	
	V. liệu
	N. công
	Máy
	

	CQ.17001
	Công tác thí nghiệm kiểm tra chất nước cọc bê tông bằng phương pháp biến dạng nhỏ (PIT).
	Cọc/ lần
	8.978
	70.634
	164.713
	311.395


CỘNG TÁC THÍ NGHIỆM KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CỌC BÊ TÔNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP SIÊU ÂM.
1. Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường. Lắp đặt và tháo dỡ thiết bị thí nghiệm. Tiến hành thí nghiệm và ghi chép số liệu theo quy trình quy phạm. Chỉnh lý tài liệu, kiểm tra chất lượng sản phẩm, nghiệm thu, bàn giao.
Đơn vị tính đ/mặt cắt - lần thí nghiệm
	Mã hiệu
	Nội dung công việc
	Đơn vị
	Đơn giá (đ)
	Đơn giá (đ)
	Đơn giá (đ)
	Tổng số

	
	
	
	V. liệu
	N. công
	Máy
	

	CQ.18001
	Công tác thí nghiệm kiểm tra chất lượng cọc bê tông bằng phương pháp siêu âm.
	Mặt cắt/lần
	2.730
	83.668
	107.075
	267.163


THÍ NGHIỆM ĐO MÔĐUN ĐÀN HỒI BẰNG CẦN BELKEN MAN.
1. Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ, chuẩn bị máy móc, vật tư, thiết bị thí nghiệm.
- Xác định vị trí thí nghiệm.
- Lắp dựng, tháo dỡ, bảo dưỡng thiết bị thí nghiệm.
- Tiến hành thí nghiệm theo đúng yêu cầu kỹ thuật.
- Ghi chép, chỉnh lý số liệu, kiểm tra chất lượng sản phẩm, nghiệm thu, bàn giao.
Đơn vị tính đ/1 điểm
	Mã hiệu
	Nội dung công việc
	Đơn vị
	Đơn giá (đ)
	Đơn giá (đ)
	Đơn giá (đ)
	Tổng số

	
	
	
	V. liệu
	N. công
	Máy
	

	CQ.19001
	Thí nghiệm đo mođul đàn hồi Belken man
	Điểm
	12.586
	68.121
	62.484
	202.328


Chương XVI
CÔNG TÁC THĂM DÒ ĐỊA VẬT LÝ
THĂM DÒ ĐỊA VẬT LÝ ĐỊA CHẤN TRÊN CẠN.
THĂM DÒ ĐỊA CHẤN BẰNG MÁY ES - 125
1. Thành phần công việc:
a. Ngoại nghiệp (Thực địa)
- Nhận nhiệm vụ, đề cương công tác, phương án địa vật lý bao gồm các văn bản cho phép và thỏa thuận.
- Nhận vị trí điểm đo.
- Chuẩn bị máy móc thiết bị vật tư cho máy ES - 125 (một mạch).
- Triển khai các hệ thống đo.
- Tiến hành đo vẽ:
+ Kiểm tra tình trạng máy.
+ Ra khẩu lệnh đập búa.
+ Ghi thời gian sóng khúc xạ đối với máy thu vẽ lên hình biểu đồ thời khoảng.
- Thu thập phân tích kiểm tra tài liệu thực địa.
- Thu dọn khi kết thúc một quá trình hoặc một ca công tác.
b. Nội nghiệp
+ Nghiên cứu nhiệm vụ, lập đề cương kỹ thuật cho phương án địa vật lý và thông qua phương án.
+ Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát kỹ thuật địa vật lý, thu thập tài liệu hiện trường, nghiệm thu, chỉnh lý số liệu.
+ Phân tích tài liệu thực địa, lập các bảng kê, bản vẽ, tính toán các thông số.
+ Nghiệm thu chất lượng sản phẩm và bàn giao tài liệu.
2. Điều kiện áp dụng
- Bảng phân cấp địa hình, phụ lục số 12.
- Dùng phương pháp sóng khúc xạ và liên kết sóng khúc xạ khi gây dao động bằng phương pháp đập búa. Ghi thời gian trên màn hiện sóng.
- Một quan sát địa vật lý với một biểu đồ thời khoảng.
- Vùng thăm dò không bị nhiễu bởi các dao động nhân tạo khác như giao thông (gần đường quốc lộ, đường sắt), công nghiệp (gần hầm mỏ, khu công nghiệp), thiên nhiên (gần thác nước), đường điện cao thế.
- Khoảng cách giữa các tuyến bằng 100m.
- Độ sâu thăm dò trung bình từ 5 ¸ 10m.
THĂM DÒ ĐỊA CHẤN BẰNG MÁY ES -125
Đơn vị tính đ/1 quan sát địa vật lý
	Mã hiệu
	Nội dung công việc
	Đơn vị
	Đơn giá (đ)
	Đơn giá (đ)
	Đơn giá (đ)
	Tổng số

	
	
	
	V. liệu
	N. công
	Máy
	

	 
	Khoảng cách giữa các cực thu 2 m:
	 
	 
	 
	 
	 

	CR.01102a
	- Cấp địa hình I - II
	Q.sát
	11.558
	145.974
	23.487
	300.193

	CR.01103a
	- Cấp địa hình III - IV
	Q.sát
	12.125
	182.954
	29.575
	373.885

	 
	Khoảng cách giữa các cực thu 5 m:
	 
	 
	 
	 
	 

	CR.01102b
	- Cấp địa hình I - II
	Q.sát
	11.558
	145.974
	26.443
	303.326

	CR.01103b
	- Cấp địa hình III - IV
	Q.sát
	12.125
	182.954
	33.054
	377.573


4. Thăm dò địa chất khác với điều kiện áp dụng trên thì đơn giá Nhân công và Máy được nhân với hệ số sau:
	Stt
	Điều kiện
	Hệ số

	1
	Khoảng cách giữa các tuyến >100m
	K = 1,05

	2
	Quan sát với 2 biểu đồ thời khoảng trên một đoạn thu
	K = 1,2

	3
	Quan sát với 3 biểu đồ        ---           "           ---
	K = 1,4

	4
	Quan sát với 5 biểu đồ        ---           "           ---
	K = 1,5

	5
	Khu vực thăm dò bị nhiễm dao động
	K = 1,2

	6
	Độ sâu thăm dò > 10 ¸ 15m
	K = 1,25

	7
	Thăm dò địa chấn dưới sông
	K = 1,4

	8
	Thăm dò địa chấn trong hầm ngang
	K = 2


THĂM DÒ ĐỊA CHẤN BẰNG MÁY TRIOSX - 12
1. Thành phần công việc
a. Ngoại nghiệp (Thực địa)
- Nhận nhiệm vụ, đề cương công tác, phương án địa vật lý bao gồm các văn bản cho phép và thỏa thuận.
- Nhận vị trí điểm đo.
- Chuẩn bị máy móc, thiết bị vật tư cho máy TRIOSX - 12 (12 mạch).
- Triển khai các hệ thống đo.
- Tiến hành đo vẽ:
+ Kiểm tra tình trạng máy, an toàn lao động khi bắn súng, nổ mìn.
+ Ra khẩu lệnh bắn súng, nổ mìn.
+ Đóng mạch cụm máy ghi các dao động địa chấn.
+ Tắt máy sau khi bắn súng, nổ mìn, ghi báo cáo đúng máy đánh giá chất lượng băng ghi, số vào băng.
+ Kiểm tra lại máy ghi các dao động vào băng, chuẩn bị cho tháo máy tiếp.
- Thu thập, phân tích kiểm tra tài liệu thực địa.
- Thu dọn khi kết thúc một quá trình hoặc 1 ca công tác.
b. Nội nghiệp
- Nghiên cứu nhiệm vụ, lập đề cương kỹ thuật cho phương pháp địa vật lý, thông qua phương án
- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát kỹ thuật địa vật lý thu thập tài liệu hiện trường nghiệm thu, chỉnh lý số liệu.
+ Phân tích tài liệu thực địa, lập các bảng kê, bản vẽ, tính toán các thông số.
+ Lập báo cáo, thuyết minh, nghiệm thu chất lượng sản phẩm và bàn giao tài liệu.
2. Điều kiện áp dụng
- Bảng phân cấp địa hình, phụ lục 12
- Dùng phương pháp sóng khúc xạ và liên kết sóng khúc xạ khi gây dao động bằng phương pháp bắn súng, nổ mìn. Phương pháp ghi sóng bằng giấy cảm quang khoảng quan sát với 1 băng ghi địa chấn.
- Một quan sát vật lý với một băng ghi địa chấn.
- Vùng thăm dò không bị nhiễm bởi các dao động nhân tạo khác như (gần đường quốc lộ, đường sắt), công nghiệp (gần hầm mỏ và khu công nghiệp), thiên nhiên (gần các thác nước).
- Khoảng cách giữa các cực thu chuẩn là 5m với hệ thống quan sát đơn.
- Đơn giá chỉ dùng trong thời gian các tháng thuận lợi cho các công tác ngoài trời qui định trong vùng lãnh thổ và có hệ số bằng 1,0.
- Số lần bắn là 1 ¸ 3 lần.
THĂM DÒ ĐỊA CHẤN BẰNG MÁY TRIOSX - 12
Đơn vị tính đ/1 quan sát vật lý
	Mã hiệu
	Nội dung công việc
	Đơn vị
	Đơn giá (đ)
	Đơn giá (đ)
	Đơn giá (đ)
	Tổng số

	
	
	
	V. liệu
	N. công
	Máy
	

	 
	+ Gây dao động bằng phương pháp bắn súng
Khoảng cách giữa các cực thu 5m:
	 
	 
	 
	 
	 

	CR.02101a
	- Cấp địa hình I - II
	Q.sát
	31.977
	217.988
	78.198
	509.600

	CR.02102a
	- Cấp địa hình III - IV
	Q.sát
	32.520
	260.807
	92.603
	602.605

	 
	Khoảng cách giữa các cực thu 10m:
	 
	 
	 
	 
	 

	CR.02101b
	- Cấp địa hình I - II
	Q.sát
	31.977
	276.377
	98.777
	636.631

	CR.02102b
	- Cấp địa hình III - IV
	Q.sát
	32.520
	360.069
	125.528
	816.375

	 
	+ Gây dao động bằng phương pháp nổ mìn
Khoảng cách giữa các cực thu 5m:
	 
	 
	 
	 
	 

	CR.02101c
	- Cấp địa hình I - II
	Q.sát
	37.244
	217.988
	78.198
	515.183

	CR.02102c
	- Cấp địa hình III - IV
	Q.sát
	37.787
	260.807
	92.603
	608.188

	 
	Khoảng cách giữa các cực thu 10m:
	 
	 
	 
	 
	 

	CR.02101d
	- Cấp địa hình I - II
	Q.sát
	37.244
	276.377
	98.777
	642.214

	CR.02102d
	- Cấp địa hình III - IV
	Q.sát
	37.787
	360.069
	125.528
	821.958


4. Khi thăm dò địa chấn khác với điều kiện áp dụng trên: Đơn giá Nhân công và Máy được nhân với hệ số sau:
	Stt
	Điều kiện
	Hệ số

	1
	Khoảng thu với 2 băng ghi
	K = 1,1

	2
	Khoảng thu với 3 băng ghi
	K = 1,2

	3
	Khoảng thu với 5 băng ghi
	K = 1,4

	4
	Khu vực thăm dò bị nhiễm dao động
	K = 1,2

	5
	Số lần bắn ³ 2 lần
	K = 1,2

	6
	Hệ số thiết bị (khoảng cách giữa điểm cực thu, khoảng cách giữa tâm cực thu) > 10m
	K = 1,09

	7
	Hệ số thiết bị (khoảng cách giữa điểm cực thu, khoảng cách giữa tâm cực thu) > 15m
	K = 1,2


THĂM DÒ ĐỊA CHẤN BẰNG MÁY TRIOSX - 24
1. Nội dung công việc
a. Ngoại nghiệp (Thực địa)
- Nhận nhiệm vụ, đề cương công tác, phương án địa vật lý bao gồm các văn bản cho phép và thỏa thuận.
- Nhận vị trí điểm đo.
- Chuẩn bị máy móc, thiết bị vật tư cho máy TRIOSX - 24 (24 mạch).
- Triển khai các hệ thống đo.
- Tiến hành đo vẽ:
+ Kiểm tra tình trạng máy, an toàn lao động khi bắn súng, nổ mìn.
+ Ra khẩu lệnh bắn súng, nổ mìn.
+ Đóng mạch cụm máy ghi các dao động địa chấn.
+ Tắt máy sau khi bắn súng, nổ mìn, ghi báo cáo đúng máy đánh giá chất lượng băng ghi, số vào băng.
+ Kiểm tra lại máy ghi các dao động vào băng, chuẩn bị cho tháo máy tiếp.
- Thu thập, phân tích kiểm tra tài liệu thực địa.
- Thu dọn khi kết thúc một quá trình hoặc 1 ca công tác.
b. Nội nghiệp
- Nghiên cứu nhiệm vụ, lập đề cương kỹ thuật cho phương pháp địa vật lý, thông qua phương án.
- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát kỹ thuật địa vật lý thu thập tài liệu hiện trường nghiệm thu, chỉnh lý số liệu.
+ Phân tích tài liệu thực địa, lập các bảng kê, bản vẽ, tính toán các thông số.
+ Lập báo cáo, thuyết minh, nghiệm thu chất lượng sản phẩm và bàn giao tài liệu.
2. Điều kiện áp dụng
- Bảng phân cấp địa hình, phụ lục 12.
- Dùng phương pháp sóng khúc xạ và liên kết sóng khúc xạ khi gây dao động bằng phương pháp bắn súng, nổ mìn. Phương pháp ghi sóng bằng giấy cảm quang khoảng quan sát với 1 băng ghi địa chấn.
- Một quan sát vật lý với một băng ghi địa chấn.
- Vùng thăm dò không bị nhiễm bởi các dao động nhân tạo khác như (gần đường quốc lộ, đường sắt), công nghiệp (gần hầm mỏ và khu công nghiệp), thiên nhiên (gần các thác nước).
- Khoảng cách giữa các cực thu chuẩn là 5m với hệ thống quan sát đơn.
- Đơn giá chỉ dùng trong thời gian các tháng thuận lợi cho các công tác ngoài trời quy định trong vùng lãnh thổ và có hệ số bằng 1,0.
- Số lần bắn là 1 ¸ 3 lần.
THĂM DÒ ĐỊA CHẤN BẰNG MÁY TRIOSX - 24
Đơn vị tính đ/1 quan sát vật lý
	Mã hiệu
	Nội dung công việc
	Đơn vị
	Đơn giá (đ)
	Đơn giá (đ)
	Đơn giá (đ)
	Tổng số

	
	
	
	V. liệu
	N. công
	Máy
	

	 
	+ Gây dao động bằng phương pháp bắn súng:
	 
	 
	 
	 
	 

	CR.02201a
	- Cấp địa hình I - II
	Q.sát
	43.857
	272.485
	91.922
	634.944

	CR.02202a
	- Cấp địa hình III - IV
	Q.sát
	44.897
	326.982
	108.855
	752.199

	 
	+ Gây dao động bằng phương pháp nổ mìn:
	 
	 
	 
	 
	 

	CR.02201b
	- Cấp địa hình I - II
	Q.sát
	48.895
	272.485
	91.922
	640.284

	CR.02202b
	- Cấp địa hình III - IV
	Q.sát
	49.935
	326.982
	108.855
	757.539


3. Khi thăm dò địa chấn khác với điều kiện áp dụng trên: Đơn giá Nhân công và Máy được nhân với hệ số sau:
	Stt
	Điều kiện
	Hệ số

	1
	Khoảng thu với 2 băng ghi
	K = 1,1

	2
	Khoảng thu với 3 băng ghi
	K = 1,2

	3
	Khoảng thu với 5 băng ghi
	K = 1,4

	4
	Khu vực thăm dò bị nhiễm dao động
	K = 1,2

	5
	Số lần bắn ³ 2 lần
	K = 1,2

	6
	Hệ số thiết bị (khoảng cách giữa điểm cực thu, khoảng cách giữa tâm cực thu) > 10m
	K = 1,2

	7
	Hệ số thiết bị (khoảng cách giữa điểm cực thu, khoảng cách giữa tâm cực thu) > 15m
	K = 1,4


THĂM DÒ ĐỊA VẬT LÝ ĐIỆN.
THĂM DÒ ĐỊA VẬT LÝ ĐIỆN BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐO MẶT CẮT ĐIỆN.
1. Thành phần công việc
a. Ngoại nghiệp (Thực địa)
- Nhận nhiệm vụ, đề cương công tác, phương án địa vật lý bao gồm các văn bản cho phép và thỏa thuận.
- Nhận vị trí điểm đo.
- Chuẩn bị máy móc, thiết bị vật tư cho máy UJ-18.
- Triển khai các hệ thống đo.
- Tiến hành đo vẽ:
+ Đặt máy móc thiết bị và kiểm tra sự hoạt động của máy móc, rải các đường dây thu phát.
+ Đóng các điểm cực, đóng mạch nguồn phát, kiểm tra hiện trường đo điện.
+ Tiến hành đo điện thế giữa cao điểm cực thu và cường độ dòng điện, các điểm cực phát.
- Ghi sổ, tính điện trở suất và dựng đồ thị.
- Thu dọn dây, thiết bị, máy khi kết thúc một quá trình hoặc một ca công tác.
b. Nội nghiệp
- Nghiên cứu nhiệm vụ, lập đề cương kỹ thuật cho phương án địa vật lý, thông qua phương án.
- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát kỹ thuật địa vật lý, thu thập tài liệu hiện trường, nghiệm thu, chỉnh lý số liệu.
- Phân tích tài liệu thực địa, lập bảng kê, bản vẽ, tính toán các thông số.
- Lập thuyết minh, nghiệm thu chất lượng sản phẩm và bàn giao tài liệu.
2. Điều kiện áp dụng (Bảng phân cấp địa hình: phụ lục số 12)
- Phương pháp đo mặt cắt điện đối xứng đơn giản.
- Khoảng cách giữa các tuyến £ 50m.
- Độ dài thiết bị AB £ 500m.
- Khoảng cách giữa các điểm bằng 10m.
PHƯƠNG PHÁP ĐO MẶT CẮT ĐIỆN
Đơn vị tính đ/1 quan sát vật lý
	Mã hiệu
	Nội dung công việc
	Đơn vị
	Đơn giá (đ)
	Đơn giá (đ)
	Đơn giá (đ)
	Tổng số

	
	
	
	V. liệu
	N. công
	Máy
	

	 
	Thăm dò địa vật lý điện bằng phương pháp đo mặt cắt điện:
	 
	 
	 
	 
	 

	CR.03101
	- Cấp địa hình I - II
	Q.sát
	3.208
	20.436
	869
	41.147

	CR.03102
	- Cấp địa hình III - IV
	Q.sát
	3.208
	25.789
	1.107
	51.046


4. Khi thăm dò địa chấn khác với điều kiện áp dụng trên: Đơn giá Nhân công và Máy được nhân với hệ số sau:
	Stt
	Điều kiện
	Hệ số

	1
	Khoảng cách giữa các tuyến > 50m ¸ 100m
	K = 1,05

	2
	Khoảng cách giữa các tuyến > 100m ¸ 200m
	K = 1,1

	3
	Khoảng cách giữa các tuyến > 200m
	K = 1,2

	4
	Độ dài thiết bị > 500 ¸ 700m
	K = 1,15

	5
	Độ dài thiết bị > 700 ¸ 1000m
	K = 1,3

	6
	Độ dài thiết bị > 1000 m
	K = 1,5

	7
	Phương pháp đo nạp điện đo thế
	K = 0,8

	8
	Phương pháp đo nạp điện đo gradien
	K = 1,15

	9
	Phương pháp đo mặt cắt lưỡng cực 1 cánh
	K = 1,2

	10
	Phương pháp đo mặt cắt lưỡng cực 2 cánh
	K = 1,4

	11
	Mặt cắt điện liên hợp 2 cánh
	K = 1,27

	12
	Mặt cắt đối xứng kép
	K = 1,4


THĂM DÒ ĐỊA VẬT LÝ ĐIỆN
BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN TRƯỜNG THIÊN NHIÊN.
1. Thành phần công việc:
a. Ngoại nghiệp (Thực địa)
- Nhận nhiệm vụ, đề cương công tác, phương án địa vật lý bao gồm các văn bản cho phép và thỏa thuận.
- Nhận vị trí điểm đo.
- Chuẩn bị xe máy, thiết bị đo địa vật lý bằng máy UJ-18.
- Triển khai các hệ thống đo.
- Tiến hành thực hiện đo vẽ:
+ Đặt máy móc thiết bị và kiểm tra sự hoạt động của máy móc (kiểm tra nguồn nuôi máy).
+ Xác định các hệ số phân cực của các điện cực nếu các điện cực không phân cực với máy đó.
+ Bố trí điện thoại viên (hoặc còi).
+ Kiểm tra độ nhậy của máy đo.
+ Tiến hành bù phân cực.
+ Đo hiệu điện thế giữa các điện cực thu lên biểu đồ, đồ thị thế ứng với mốc điểm đo.
+ Thu dọn máy, thiết bị, khi kết thúc một quá trình hoặc 1 ca.
b. Nội nghiệp
- Nghiên cứu nhiệm vụ, lập đề cương kỹ thuật cho phương án địa vật lý, thông qua phương án.
- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát kỹ thuật địa vật lý, thu thập các tài liệu hiện trường, nghiệm thu, chỉnh lý số liệu.
- Phân tích tài liệu thực địa, lập các bảng kê, bản vẽ, tính toán các thông số.
- Lập báo cáo, thuyết minh, nghiệm thu chất lượng sản phẩm và bàn giao tài liệu.
2. Điều kiện áp dụng
- Bảng phân cấp địa hình, phụ lục số 12.
- Đơn giá chỉ đúng cho phương pháp đo thế ở điều kiện bình thường (chỉ cần dùng 1 điện cực ở 1 điểm và điều kiện đo thế bình thường) tại các điểm cần đo: U = 0,3MV và phân cực phải bù đi bù lại không quá 10% tổng số điểm đo.
PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN TRƯỜNG THIÊN NHIÊN
Đơn vị tính đ/1 quan sát vật lý
	Mã hiệu
	Nội dung công việc
	Đơn vị
	Đơn giá (đ)
	Đơn giá (đ)
	Đơn giá (đ)
	Tổng số

	
	
	
	V. liệu
	N. công
	Máy
	

	 
	Thăm dò địa vật lý điện bằng phương pháp điện trường thiên nhiên:
	 
	 
	 
	 
	 

	CR.03201
	Cấp địa hình I - II
	Q.sát
	978
	10.705
	844
	21.222

	CR.03202
	Cấp địa hình III - IV
	Q.sát
	1.159
	16.057
	1.238
	31.476


4. Khi đo điện trường thiên nhiên khác với điều kiện áp dụng trên: Đơn giá Nhân công và Máy được nhân với hệ số sau:
	Stt
	Điều kiện
	Hệ số

	1
	Phân cực phải bù đi bù lại đến 30% tổng số điểm đo
	K = 1,1

	2
	Điều kiện tiếp địa phức tạp phải đo 2 điện cực 1 vị trí
	K = 1,1

	3
	Điều kiện tiếp địa khó khăn phải đo 3 điện cực 1 vị trí
	K = 1,2

	4
	Điều kiện tiếp địa đặc biệt khó khăn phải đổ nước
	K = 1,4

	5
	Nếu dùng phương pháp Gradien
	K = 1,4


THĂM DÒ ĐỊA VẬT LÝ ĐIỆN BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐO ĐỘ SÂU ĐIỆN ĐỐI XỨNG.
1. Thành phần công việc:
a. Ngoại nghiệp (Thực địa)
- Nhận nhiệm vụ, đề cương công tác, phương án địa vật lý bao gồm các văn bản cho phép và thỏa thuận.
- Nhận vị trí điểm đo.
- Chuẩn bị máy móc, thiết bị vật tư cho máy UJ-18.
- Triển khai các hệ thống đo.
- Tiến hành đo vẽ:
+ Đặt máy móc thiết bị và kiểm tra sự hoạt động của máy móc và rải các đường dây thu, phát tiếp địa.
+ Đóng nguồn kiểm tra đo điện đường dây, đo hiệu điện thế giữa hai cực thu và đo cường độ dòng điện trong đường dây phát.
+ Ghi chép sổ thực địa, tính toán (đo lại khi cần) dựng đường cong (đồ thị) lên bảng lôgarít kép.
+ Thu dọn dây, thiết bị, máy khi kết thúc 1 quá trình hoặc 1 ca.
b. Nội nghiệp
- Nghiên cứu nhiệm vụ, lập đề cương kỹ thuật cho phương án địa vật lý, thông qua phương án.
- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát kỹ thuật địa vật lý, thu thập các tài liệu hiện trường, nghiệm thu, chỉnh lý số liệu.
- Phân tích tài liệu thực địa, lập các bảng kê, bản vẽ, tính toán các thông số.
- Lập báo cáo, thuyết minh, nghiệm thu chất lượng sản phẩm và bàn giao tài liệu.
2. Điều kiện áp dụng
- Bảng phân cấp địa hình, phụ lục số 12.
- Đơn giá chỉ đúng khi độ dài AB max đến 1000m.
- Khoảng cách trung bình giữa các điểm đo theo trục AB/2 trên bảng logarit kép (mô đun 6,25cm cách nhau 9-12mm).
PHƯƠNG PHÁP ĐO ĐỘ SÂU ĐỐI XỨNG.
Đơn vị tính đ/1 quan sát vật lý
	Mã hiệu
	Nội dung công việc
	Đơn vị
	Đơn giá (đ)
	Đơn giá (đ)
	Đơn giá (đ)
	Tổng số

	
	
	
	V. liệu
	N. công
	Máy
	

	 
	Thăm dò địa vật lý điện bằng phương pháp đo độ sâu điện đối xứng:
	 
	 
	 
	 
	 

	CR.03301
	Cấp địa hình I - II
	Q.sát
	18.693
	328.442
	11.856
	624.234

	CR.03302
	Cấp địa hình III - IV
	Q.sát
	19.211
	425.758
	15.281
	803.777


4. Khi thăm dò độ sâu diện đối xứng khác với điều kiện áp dụng trên: Đơn giá Nhân công và Máy được nhân với hệ số sau:
	Stt
	Điều kiện
	Hệ số

	1
	Độ dài AB > 1000m
	K = 1,3

	2
	Khoảng cách các điểm đo theo logarít từ 7-9mm
	K = 1,15

	3
	Khoảng cách các điểm đo theo logarít từ 5-7mm
	K = 1,25

	4
	Đo theo phương pháp 3 cực
	K = 1,1

	5
	Đo trên sông, hồ
	K = 1,4

	6
	Đo các khe nứt
	K = 0,5


THĂM DÒ TỪ BẰNG MÁY MF-2-100.
1. Thành phần công việc:
a. Ngoại nghiệp (Thực địa)
- Nhận nhiệm vụ, đề cương công tác, phương án địa vật lý bao gồm các văn bản cho phép và thỏa thuận.
- Nhận vị trí điểm đo.
- Chuẩn bị xe máy, thiết bị đo địa vật lý bằng máy MF-2-100.
- Triển khai các hệ thống đo.
- Tiến hành thực hiện đo vẽ:
+ Lấy các vật sắt từ ở người vận hành.
+ Kiểm tra nguồn nuôi máy.
+ Chỉnh cung bù.
+ Lấy chuẩn máy.
+ Đo thành phần thẳng đứng Îz của từng địa từ.
- Lên đồ thị từ trường Îz cùng với các điểm đo tại chỗ.
- Thu dọn khi hết 1 quá trình hoặc 1 ca công tác.
b. Nội nghiệp
- Nghiên cứu nhiệm vụ, lập đề cương kỹ thuật cho phương án địa vật lý, thông qua phương án.
- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát kỹ thuật địa vật lý, thu thập các tài liệu hiện trường, nghiệm thu, chỉnh lý số liệu.
- Phân tích tài liệu thực địa, lập các bảng kê, bản vẽ, tính toán các thông số.
- Lập thuyết minh, nghiệm thu chất lượng sản phẩm và bàn giao tài liệu.
2. Điều kiện áp dụng
- Bảng phân cấp địa hình, phụ lục số 12.
- Đơn giá chỉ dùng cho phương pháp đo giá trị Îz ở những điều kiện bình thường.
THĂM DÒ TỪ BẰNG MÁY MF-2-100
Đơn vị tính đ/1 quan sát địa vật lý
	Mã hiệu
	Nội dung công việc
	Đơn vị
	Đơn giá (đ)
	Đơn giá (đ)
	Đơn giá (đ)
	Tổng số

	
	
	
	V. liệu
	N. công
	Máy
	

	 
	Thăm dò từ bằng máy MF-2-100:
	 
	 
	 
	 
	 

	CR.04101
	Cấp địa hình I - II
	Q.sát
	 
	10.851
	653
	20.246

	CR.04102
	Cấp địa hình III - IV
	Q.sát
	 
	16.057
	1.011
	30.006


Chương XVII
CÔNG TÁC ĐO VẼ BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH
1. Thành phần công việc
- Thu thập các tài liệu liên quan tới khu vực tiến hành đo vẽ, đi quan sát tổng thể.
- Lập phương án đo vẽ.
- Chuẩn bị vật tư, thiết bị, phương tiện đo vẽ.
- Tiến hành đo vẽ tại thực địa.
- Mô tả các điểm lộ tự nhiên hố khoan, hố đào, các điểm dọn sạch.
- Lập mặt cắt thực đo bằng thước dây.
- Đo vẽ các điểm khe nứt.
- Quan sát, mô tả các điểm địa chất vật lý.
- Đo vẽ, tìm kiếm các bãi vật liệu xây dựng phù hợp với giai đoạn khảo sát.
- Nghiên cứu, thu thập về địa chất thủy văn, địa chất công trình.
- Lấy mẫu thạch học, mẫu lưu ... vận chuyển mẫu.
- Chỉnh lý sơ bộ ngoài thực địa.
- Chỉnh lý và lập bản đồ địa chất công trình, địa mạo của khu vực đo vẽ.
- Lập thuyết minh và các bản vẽ, phụ lục.
2. Điều kiện áp dụng.
- Cấp phức tạp địa chất theo yếu tố ảnh hưởng theo phụ lục số 13.
3. Những công việc chưa tính vào đơn giá
- Công tác phân tích, đánh giá bản đồ khoáng sản có ích.
- Công tác xác định động đất.
- Công tác tìm kiếm VLXD ngoài khu vực đo vẽ.
- Công tác đo địa hình cho công tác đo vẽ địa chất.
- Công tác chụp ảnh mặt đất và biên vẽ ảnh bằng máy bay, bằng vi tính.
- Công tác thí nghiệm địa chất thủy văn và địa chất công trình.
- Công tác khoan, đào, địa chất công trình, thăm dò địa vật lý.
CÔNG TÁC ĐO VẼ BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH.
 Đơn vị tính đ/1 km2 (ha)
	Mã hiệu
	Nội dung công việc
	Đơn vị
	 
	Đơn giá (đ)
	 
	Tổng số

	
	
	
	V. liệu
	N. công
	Máy
	

	 
	+ Bản đồ tỷ lệ 1/200.000:
	+ Bản đồ tỷ lệ 1/200.000:
	 
	 
	 
	 

	CS.01101
	- Cấp phức tạp I
	Km2
	4.660
	168.377
	3.653
	312.227

	CS.01102
	- Cấp phức tạp II
	Km2
	5.234
	190.868
	3.653
	353.364

	CS.01103
	- Cấp phức tạp III
	Km2
	5.234
	311.224
	3.653
	570.246

	 
	+ Bản đồ tỷ lệ 1/100.000:
	+ Bản đồ tỷ lệ 1/100.000:
	 
	 
	 
	 

	CS.02101
	- Cấp phức tạp I
	Km2
	7.759
	378.697
	7.303
	698.378

	CS.02102
	- Cấp phức tạp II
	Km2
	8.061
	429.149
	7.303
	789.612

	CS.02103
	- Cấp phức tạp III
	Km2
	8.061
	705.118
	7.303
	1.286.908

	 
	+ Bản đồ tỷ lệ 1/50.000:
	+ Bản đồ tỷ lệ 1/50.000:
	 
	 
	 
	 

	CS.03101
	- Cấp phức tạp I
	Km2
	13.110
	843.102
	19.709
	1.554.058

	CS.03102
	- Cấp phức tạp II
	Km2
	13.110
	960.419
	19.709
	1.765.463

	CS.03103
	- Cấp phức tạp III
	Km2
	13.110
	1.574.357
	19.709
	2.871.779

	 
	+ Bản đồ tỷ lệ 1/25.000:
	+ Bản đồ tỷ lệ 1/25.000:
	 
	 
	 
	 

	CS.04101
	- Cấp phức tạp I
	Km2
	24.321
	1.878.287
	65.690
	3.480.085

	CS.04102
	- Cấp phức tạp II
	Km2
	24.321
	2.139.667
	65.690
	3.951.092

	CS.04103
	- Cấp phức tạp III
	Km2
	24.321
	3.519.509
	65.690
	6.437.567

	 
	+ Bản đồ tỷ lệ 1/10.000:
	+ Bản đồ tỷ lệ 1/10.000:
	 
	 
	 
	 

	CS.05101
	- Cấp phức tạp I
	Km2
	47.571
	5.063.474
	12
	9.174.818

	CS.05102
	- Cấp phức tạp II
	Km2
	47.571
	7.002.547
	12
	12.669.028

	CS.05103
	- Cấp phức tạp III
	Km2
	47.571
	11.087.366
	12
	20.029.872

	 
	+ Bản đồ tỷ lệ 1/5.000:
	 
	 
	 
	 
	 

	CS.06101
	- Cấp phức tạp I
	Km2
	79.165
	9.123.979
	24
	16.525.350

	CS.06102
	- Cấp phức tạp II
	Km2
	79.165
	12.242.300
	24
	22.144.565

	CS.06103
	- Cấp phức tạp III
	Km2
	79.165
	22.578.960
	24
	40.771.226

	 
	+ Bản đồ tỷ lệ 1/2.000:
	 
	 
	 
	 
	 

	CS.07101
	- Cấp phức tạp I
	Ha
	16.178
	254.693
	1
	476.107

	CS.07102
	- Cấp phức tạp II
	Ha
	16.178
	412.129
	1
	759.806

	CS.07103
	- Cấp phức tạp III
	Ha
	16.178
	826.690
	1
	1.506.845

	 
	+ Bản đồ tỷ lệ 1/1.000:
	 
	 
	 
	 
	 

	CS.08101
	- Cấp phức tạp I
	Ha
	5.309
	510.602
	1
	925.733

	CS.08102
	- Cấp phức tạp II
	Ha
	5.309
	826.690
	1
	1.495.324

	CS.08103
	- Cấp phức tạp III
	Ha
	5.309
	1.507.493
	1
	2.722.131

	 
	+ Bản đồ tỷ lệ 1/500:
	 
	 
	 
	 
	 

	CS.09101
	- Cấp phức tạp I
	Ha
	13.311
	984.733
	1
	1.788.600

	CS.09102
	- Cấp phức tạp II
	Ha
	13.311
	1.604.750
	1
	2.905.870

	CS.09103
	- Cấp phức tạp III
	Ha
	13.311
	2.917.728
	1
	5.271.857


 
PHỤ LỤC SỐ 1
BẢNG PHÂN CẤP ĐỊA HÌNH CHO CÔNG TÁC KHỐNG CHẾ MẶT BẰNG
	Cấp I
	Vùng đồng bằng địa hình đơn giản, dân cư thưa thớt, hướng ngắm không bị vướng.
Vùng trung du, đồi thấp sườn rất thoải và độ cao tuyệt đối thấp dưới 20m chủ yếu là đồi trọc không ảnh hưởng đến hướng ngắm.

	Cấp II
	Vùng đồng bằng, địa hình tương đối đơn giản, ít dân cư, hướng ngắm bị vướng ít, dễ chặt phát.
Vùng đồi dân cư thưa, độ cao tuyệt đối từ 20-30m chủ yếu là đồi trọc ít cỏ cây nhưng khối lượng chặt phát ít, dân cư thưa.

	Cấp III
	Vùng đồng bằng dân cư đông, địa hình bị chia cắt nhiều bởi kêng rạch, sông suối, hướng ngắm khó thông suốt, phải chặt phát. Vùng trung du, đồi núi cao từ 30-50m, trên đỉnh có bụi hoặc lùm cây, mật độ dân cư vừa phải, hướng ngắm khó thông suốt phải phát dọn.
Vùng ruộng sình lầy hoặc bãi thủy triều cỏ sú vẹt mọc thấp xen lẫn có đồi núi, làng mạc, đi lại khó khăn, hướng ngắm không thông suốt.

	Cấp IV
	Khu vực thị trấn, thị xã địa hình phức tạp, hướng ngắm khó thông suốt. Vùng bãi thủy triều lầy lội, thụt sâu, sú vẹt mọc cao hơn tầm ngắm, đi lại khó khăn, phải chặt phá nhiều.
Vùng đồi núi cao từ 50-100m, hướng ngắm khó thông suốt, phải chặt phá, địa hình bị phân cắt xen lẫn có rừng cây công nghiệp, cây đặc sản, việc chặt phát thông hướng bị hạn chế.

Vùng tây nguyên nhiều cây trồng, cây công nghiệp như cà phê, cao su... Rừng cây khộp, địa hình chia cắt trung bình, mật độ sông suối trung bình.

	Cấp V
	Khu vực thành phố, thị xã, nhiều nhà cao tầng, ống khói, cột điện, cây cao ảnh hưởng đến độ thông suốt của hướng ngắm.
Vùng rừng núi cao trên 100m, địa hình phân cắt nhiều, cây cối rậm rạp, hướng ngắm không thông suốt, đi lại khó khăn.

Vùng tây nguyên rừng khộp dày, chia cắt nhiều, vùng giáp biên có rừng khộp.

	Cấp VI
	Vùng rừng núi hoang vu, nhiều thú dữ, muỗi, vắt, rắn độc, hướng ngắm khó thông suốt, khối lượng chặt phá rất lớn, đi lại rất khó khăn.
Vùng núi cao từ 100m đến 300m, hiểm trở, vách đứng, khó leo trèo, đi lại Vùng hải đảo đất liền, đồi núi cây cối rậm rạp, địa hình phức tạp.

Vùng đặc biệt, vùng biên giới xa xôi hẻo lánh, các hải đảo xa đất liền, cây cối rậm rạp, đi lại khó khăn, vùng có nhiều bom mìn chưa được rà phá.


 
PHỤ LỤC SỐ 2
BẢNG PHÂN CẤP ĐỊA HÌNH CHO CÔNG TÁC KHỐNG CHẾ ĐỘ CAO
	Cấp I
	Tuyến đo đi qua vùng địa hình đơn giản, quang đãng, đường khô ráo, đi lại dễ dàng.

	Cấp II
	Tuyến đo đi qua vùng địa hình bằng phẳng, độ dốc không quá 1%.
Tuyến thủy chuẩn đo qua cánh đồng, ruộng có nước nhưng có thể đặt được máy và mia.

Tuyến thủy chuẩn chạy cắt qua các trục đường giao thông quang đãng, ít bị ảnh hưởng người và xe cộ trong khi đo ngắm.

	Cấp III
	Tuyến thủy chuẩn đo trong khu dân cư, làng mạc, tầm nhìn bị vướng, phải chặt phát, xen lẫn có ruộng nước lầy lội, tuyến thủy chuẩn băng qua vùng đồi núi sườn thoải, độ dốc £ 5%, vùng trung du khá bằng phẳng địa hình ít lồi lõm, phân cắt ít.

	Cấp IV
	Tuyến thủy chuẩn đo trong khu vực thị trấn, thị xã, thành phố mật độ người và xe cộ qua lại lớn ảnh hưởng đến công việc đo đạc,
Tuyến thủy chuẩn qua rừng núi cao, địa hình khá phức tạp, độ dốc £ 10% nhiều cây cối, ảnh hưởng đến tầm nhìn, hoặc đo qua vùng nhiều sông ngòi lớn, kênh rạch.

	Cấp V
	Tuyến thủy chuẩn đo qua vùng sình lầy, bãi lầy ven biển sú vẹt, hoặc rừng được mọc cao hơn máy, ảnh hưởng lớn đến tầm nhìn, phải chặt phát, hoặc chỗ đặt máy bị lún, phải đóng cọc đệm chân máy.
Tuyến thủy chuẩn đi qua vùng núi cao, núi đá, rậm rạp, địa hình rất phức tạp khó khăn, độ dốc £ 20%, đo đạc theo các triền sông lớn vùng thượng lưu.

Vùng tây nguyên rừng khộp dày, nhiều gai rậm, qua khu rừng nguyên sinh, giáp biên giới.

Vùng núi đá vôi hiểm trở, vách đứng. Vùng hải đảo núi đá lởm chởm.

Vùng rừng núi hoang vu rậm rạp, hướng ngắm rất khó thông suốt, đi lại rất khó khăn, phải chặt phát nhiều.

Vùng núi đá cao hơn 100m, vùng đá vôi hiểm trở, vách đứng, khó leo trèo, đi lại.

Vùng hải đảo, vùng biên giới xa xôi có nhiều cây, rừng nguyên sinh hẻo lánh.


 
PHỤ LỤC SỐ 3
BẢNG PHÂN CẤP ĐỊA HÌNH CHO CÔNG TÁC ĐO VẼ CHI TIẾT BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH TRÊN CẠN
	Cấp I
	Vùng đồng bằng chủ yếu ruộng màu khô ráo, thưa dân cư, quang đãng, đi lại dễ dàng, địa hình đơn giản.
Vùng bằng phẳng của thung lũng sông chảy qua vùng trung du đồi thấp dưới 20m, cây cỏ thấp dưới 0,5m, đi lại dễ dàng.

	Cấp II
	Vùng đồng bằng ruộng màu xen lẫn ruộng lúa nước không lầy lội, làng mạc thưa, có đường giao thông, mương máng, cột điện chạy qua khu đo.
Vùng bằng phẳng chân đồi, vùng đồi thoải dưới 20m, cỏ cây mọc thấp không vướng tầm ngắm, chân núi có ruộng cấy lúa, trồng màu, không lầy lội, đi lại thuận tiện.

	Cấp III
	Vùng đồng bằng dân cư thưa, ít nhà cửa, vườn cây ăn quả, ao hồ, mương máng, cột điện.
Vùng thị trấn nhỏ, nhà cửa thưa, độc lập

Vùng đồi sườn thoải, đồi cao dưới 30m, lác đác có bụi cây, lùm cây cao bằng máy, phải chặt phát, sườn đồi có ruộng trồng khoai, sắn, có bậc thang, địa hình ít phức tạp.

Vùng bằng phẳng tây nguyên, vùng có lau sậy, có vườn cây ăn quả, cây công nghiệp, độ chia cắt trung bình.

	Cấp IV
	Vùng thị trấn, vùng ngoại vi thành phố lớn, thủ đô nhiều nhà cửa, vườn cây rậm rạp, có công trình nổi và ngầm, hệ thống giao thông thủy, bộ, lưới điện cao, hạ thế, điện thoại phức tạp.
Vùng đồi núi cao dưới 50m xen lẫn có rừng thưa hoặc rừng cây công nghiệp cao su, cà phê, sơn, bạch đàn... khi đo không được chặt phát hoặc hạn chế việc phát, địa hình tương đối phức tạp.

Vùng bằng phẳng tây nguyên, có nhiều vườn cây ăn quả không chặt phá được, nhiều bản làng, có rừng khộp bao phủ không quá 50%.

Vùng bãi thủy triều lầy lội, sú vẹt mọc cao hơn tầm ngắm phải chặt phát.

	Cấp V
	Vùng thị xã, thành phố, thủ đô, mật độ người và xe qua lại đông đúc, tấp nập, ảnh hưởng đến việc đo đạc, có công trình kiến trúc nổi và ngầm, hệ thống đường cống rãnh phức tạp.
Vùng đồi núi cao dưới 100m, cây cối rậm rạp, núi đá vôi tai mèo lởm chởm nhiều vách đứng, hay hang động phức tạp.

	Cấp VI
	Vùng rừng núi cao trên 100m, cây cối rậm rạp hoang vu, hẻo lánh.
Vùng bằng phẳng cao nguyên nơi biên giới vùng khộp dày.

Vùng biên giới, hải đảo xa xôi, đi lại khó khăn, địa hình hết sức phức tạp,

Vùng núi đá vôi tai mèo lởm chởm, cheo leo nhiều thung lũng vực sâu, hang động, cây cối rậm rạp.


 
PHỤ LỤC SỐ 4
BẢNG PHÂN CẤP ĐỊA HÌNH CHO CÔNG TÁC ĐO VẼ ĐỊA HÌNH DƯỚI NƯỚC
	Cấp I
	- Sông rộng dưới 50m, nước yên tĩnh, lòng sông có nhiều đoạn thẳng bằng, bờ sông thấp thoải đều.
- Bờ 2 bên có bãi hoa màu, ruộng, nhà cửa thưa thớt, chiếm 10-15% diện tích, cây cối thấp, thưa (khi đo không phải phát).

	Cấp II
	- Sông rộng dưới 100m, nước yên tĩnh hoặc chảy rất chậm, gợn sóng, có bãi nổi hoặc công trình thủy công, chịu ảnh hưởng của thủy triều.
- Hai bờ sông thấp thoải đều, cây thưa, diện tích ao hồ ruộng nước, làng mạc chiếm < 30%.

	Cấp III
	- Sông rộng dưới 300m hoặc sông chịu ảnh hưởng của thủy triều, có nhiều bãi nổi hoặc công trình thủy công, có sóng nhỏ.
Hai bờ sông có núi thấp, cây cối dày, diện tích ao hồ, đầm lầy, làng mạc chiếm < 40%.

Khi đo địa hình cấp I + II vào mùa lũ. Nước chảy mạnh khó qua lại trên sông nước.

	Cấp IV
	- Sông rộng < 500m. Sóng gió trung bình. Sông có thác, suối sâu, bờ dốc đứng, sóng cao, gió mạnh. Diện tích ao, hồ, đầm lầy, làng mạc chiếm trên 50%, có bến cảng lớn đang hoạt động.
Khi đo địa hình cấp III vào mùa lũ: nước chảy xiết, thác ghềnh.

	Cấp V
	- Sông rộng <1000m, sóng cao, gió lớn hoặc ven biển.
Bờ sông có đồi núi, ao hồ đầm lầy đi lại khó khăn, cây cối che khuất có nhiều làng mạc, đầm hồ chiếm 70%.

Khi đo địa hình cấp IV vào mùa lũ: nước chảy xiết, sóng cao.

	Cấp VI
	Sông rộng >1000m, sóng cao nước chảy xiết (<2m/s) - Dải biển cách bờ không quá 5km, nếu có đảo chắn thì không quá 5km.
Vùng biển quanh đảo, cách bờ đảo không quá 5km.

Khi đo địa hình cấp V vào mùa lũ: nước chảy xiết, sóng cao.


 
PHỤ LỤC SỐ 5
BẢNG PHÂN CẤP ĐỊA HÌNH CHO CÔNG TÁC ĐO MẶT CẮT Ở TRÊN CẠN
	Cấp I
	Vùng đồng bằng địa hình khô ráo, bằng phẳng, dân cư thưa thớt, không ảnh hưởng hướng ngắm.

	Cấp II
	Vùng đồng bằng, tuyến đo qua vùng trồng lúa nước, vùng ruộng bậc thang thuộc trung du hay cây màu cao 1m, vùng đồi trọc.
Vùng bằng phẳng tây nguyên có xen kẽ cây lau sậy, bụi gai có chiều cao <1m.

	Cấp III
	Vùng đồng bằng dân cư thưa, ít nhà cửa, ruộng nước ít lầy lội hoặc vùng bãi thủy triều có sú vẹt mọc thấp, vùng trung du có địa hình ít phức tạp, đồi cao từ 30m - 50m, hướng ngắm khó thông suốt, phải phát dọn.
Vùng bằng phẳng tây nguyên, vùng có cây trồng thưa, xen kẽ bản làng, rừng khộp thưa thớt.

	Cấp IV
	Tuyến đo qua vùng thị trấn, ngoại vi thị xã, thành phố, vườn cây ăn quả không được chặt phát.
Tuyến đo qua vùng bãi thủy triều lầy thụt, sú vẹt mọc cao hơn tầm ngắm, đi lại khó khăn, phải chặt phát nhiều.

Tuyến đo qua vùng đồi núi cao 50 - 100m, vùng trồng cây công nghiệp cây ăn quả, hướng ngắm khó thông suốt, phải chặt phát nhiều.

Tuyến đo qua vùng tây nguyên, cây trồng dày đặc, không được phát, rừng khộp phủ kín 40% hoặc có nhiều bản làng phải đo gián tiếp.

	Cấp V
	Vùng núi cao 100-150m, cây cối rậm rạp, đi lại khó khăn, hướng ngắm không thông suốt, phải chặt phát nhiều, từ tuyến đo men theo đồi núi dốc đứng, khu có đường mòn, đi lại phải leo trèo, có nhiều cây con, gai góc, vướng tầm ngắm.
Vùng bằng phẳng tây nguyên rừng khộp dày đặc >80% hoặc qua nhiều làng mạc, dày đặc cây trồng, cây công nghiệp, không được phát (cao su, cà phê ...).

	Cấp VI
	Vùng rừng núi cao trên 150m hoang vu, rậm rạp, có nhiều thú dữ, côn trùng độc hại, khối lượng chặt phá rất lớn, đi lại khó khăn.
Vùng rừng núi giang, nứa phủ dày, cây cối gai góc rậm rạp, đi lại khó khăn.

Vùng bằng phẳng tây nguyên, có rừng nguyên sinh, rừng khộp dày gần 100%, vùng giáp biên giới có rừng khộp > 80%.


 
PHỤ LỤC SỐ 6
BẢNG PHÂN CẤP ĐỊA HÌNH CHO CÔNG TÁC ĐO MẶT CẮT Ở DƯỚI NƯỚC
	Cấp I
	- Sông rộng < 100m, lòng sông có nhiều đoạn thẳng, nước chảy chậm.
- Hai bờ sông thấp, đi lại thuận tiện, không ảnh hưởng hướng ngắm.

	Cấp II
	- Sông rộng từ 101m - 300m, có bãi nổi hoặc công trình thủy công, nước chảy chậm hoặc chịu ảnh hưởng thủy triều.
- Hai bờ sông thấp, thoải đều, cây thưa, có ao hồ và ruộng nước, hướng ngắm ít bị che khuất.

	Cấp III
	- Sông rộng từ 301m - 500m, hoặc sông chịu ảnh hưởng của thủy triều, có nhiều bãi nổi và công trình thủy công, có sóng nhỏ.
- Hai bờ sông có đồi thấp, cây cối vướng tầm ngắm phải chặt phát. Khi đo địa hình cấp I + II vào mùa lũ: nước chảy mạnh, khó qua lại trên sông nước.

	Cấp IV
	- Sông rộng từ 501m - 1000m.
- Sông có nước chảy xiết (<1,0 m/s) có thác ghềnh, suối sâu.

- Hai bờ sông có núi cao, cây cối rậm rạp, vướng tầm ngắm, phải chặt phát nhiều.

- Khi đo địa hình cấp III vào mùa lũ: nước chảy xiết.

	Cấp V
	- Vùng sông rộng trên 1000m, có sóng cao, gió mạnh hoặc vùng ven biển.
- Hai bờ là vùng dân cư hoặc khu công nghiệp hoặc vùng lầy thụt, mọc nhiều sú vẹt, vướng tầm ngắm, phải chặt phá nhiều.

- Khi đo địa hình cấp IV vào mùa lũ: nước chảy xiết.


 
PHỤ LỤC SỐ 7
PHÂN CẤP ĐỊA HÌNH CHO CÔNG TÁC ĐO LÚN CÔNG TRÌNH
Địa hình trong công tác theo dõi độ lún của công trình cũng được chia 5 loại như sau:
- Địa hình loại I:
+ Khu vực công trình đã đưa vào sử dụng, hướng ngắm không bị vướng bởi cây cối, cột điện và hàng rào; mật độ đi lại của người và xe cộ không đáng kể.
- Địa hình loại II:
+ Khu vực công trình đã đưa vào sử dụng có một vài hướng ngắm bị vướng bởi cây cối, cột điện hoặc hàng rào nhưng không quá 10% tổng số hướng ngắm trong tuyến. Mật độ đi lại của người và xe cộ không lớn lắm.
+ Khu vực công trình đang thi công, hiện trường tương đối bằng phẳng, có người và máy móc làm việc nhưng không ảnh hưởng tới hướng ngắm và tốc độ đo.
- Địa hình loại III:
+ Khu vực cơ quan, khách sạn, trường học hoặc khu tập thể có nhiều người và xe cộ qua lại xen lẫn cây cối, cột điện, hàng rào làm ảnh hưởng đến hướng ngắm của máy nhưng không quá 10% tổng số hướng ngắm trong toàn tuyến.
+ Khu vực công trường đang thi công, hiện trường ngổn ngang không bằng phẳng nhưng không ảnh hưởng tới hướng ngắm và tốc độ đo.
- Địa hình loại IV:
+ Khu vực cơ quan, khách sạn, trường học hoặc khu tập thể có nhiều người và xe cộ qua lại xen lẫn cây cối, cột điện và hàng rào ô tô đỗ, làm ảnh hưởng tới 30% của tổng số ngắm trong toàn tuyến.
+ Khu vực công trường đang thi công, có nhiều người và xe máy hoạt động. Hiện trường không bằng phẳng, vướng nhiều đống vật liệu như: sắt, thép, xi măng; hướng ngắm và đi lại khó khăn.
- Địa hình loại V:
+ Khu vực cơ quan khách sạn, trường học, khu tập thể có nhiều đơn nguyên, giữa các đơn nguyên có tường che chắn, xung quanh bị ngập nước, mật độ người và xe cộ đi lại lớn, có nhiều cây cối cột điện và xe ô tô đỗ làm ảnh hưởng tới 50% tổng số hướng ngắm trong toàn tuyến hoặc khu vực có mốc đo lún bố trí bên trong lan can của công trình.
+ Khu vực công trường đang thi công: tuy mặt bằng có thể bằng phẳng nhưng mật độ người và xe máy đi lại rất lớn, có máy hàn, búa máy hoặc các máy gây chấn động mạnh làm việc. Vì vậy trong quá trình đo bị gián đoạn nhiều lần.
 
PHỤ LỤC SỐ 8
BẢNG PHÂN CẤP ĐẤT ĐÁ CHO CÔNG TÁC ĐÀO
	Cấp đất đá
	Đặc tính

	I
	Đất trồng trọt không có rễ cây. Đất dính chứa hữu cơ.
Đất than bùn, đất dạng hoàng thổ.

Đất dính các loại lẫn ít dăm sạn (dưới 5%), trạng thái dẻo mềm tới dẻo chảy.

Dùng xẻng hoặc cuốc đào tương đối dễ dàng.

	II
	Đất trồng trọt có rễ cây lớn. Đất dính chứa dưới 10% dăm sạn hoặc sỏi cuội.
Đất thuộc tầng văn hóa hoàng thổ, chứa đá vụn, gạch vụn, mảnh bê tông... dưới 10%.

Cát các loại khô ẩm, lẫn dưới 10% cuội sỏi.

Trạng thái đất dẻo mềm tới cứng. Đất rời trạng thái xốp.

Dùng xẻng hoặc cuốc đào được, dùng mai xắn được.

	III
	Đất dính chứa từ 10-30% mảnh dăm sạn hoặc sỏi cuội.
Đất thuộc tầng văn hóa hoàng thổ, chứa từ 10-30% đá, gạch vụn, mảnh bê tông.

Đất tàn tích các loại.

Cát lẫn cuội sỏi, hàm lượng cuội sỏi không quá 30%.

Đất dính có trạng thái thường dẻo cứng tới nửa cứng.

Đất rời trạng thái chặt vừa.

Cuốc bàn và cuốc chim to lưỡi đào được.

	IV
	Đất dính chứa từ 30-50% dăm sạn hoặc sỏi cuội. Hàm lượng sét khá cao. Dẻo quánh.
Đất thuộc loại sản phẩm phong hóa hoàn toàn của các loại đá. Đất thuộc tầng văn hóa hoàng thổ, chứa gạch, đá vụn...từ 30-50%.

Đất dính có trạng thái thường nửa cứng. Đất rời trạng thái chặt.

Cuốc chim nhỏ lưỡi nặng 2,5kg đào được. Cuốc bàn cuốc chối tay.

	V
	Đất dính lẫn trên 50% dăm sạn.
Đất thuộc loại sản phẩm phong hóa mạnh của đá.

Đất thuộc tầng văn hóa hoàng thổ, có trên 50% đá, gạch vụn.

Cuội, sỏi sạn rời rạc, lẫn cát sét. Đất dính ở trạng thái cứng.

Đất rời trạng thái rất chặt.

Cuốc chim đầu nhỏ lưỡi nặng 2,5kg hoặc xà beng mới đào được.


 
PHỤ LỤC SỐ 9
BẢNG PHÂN CẤP ĐẤT ĐÁ CHO CÔNG TÁC KHOAN TAY VÀ KHOAN GUỒNG XOẮN
	Cấp đất đá
	Các đất đá đại diện cho mỗi cấp

	I
	Đất trồng trọt không có rễ cây lớn.
Đất dính chứa hữu cơ. Đất than bùn, đất dạng hoàng thổ. Khi nắm chặt, nước và cả đất phòi qua kẽ các ngón tay.

Đất dính thường ở trạng thái dẻo mềm tới dẻo chảy. Đất rời ở trạng thái xốp.

	II
	Đất trồng trọt có rễ cây, gốc cây lớn.
Đất dính chứa dưới 10% dăm sạn hoặc sỏi cuội

Đất thuộc tầng văn hóa chưa hoàng thổ, chứa đá vụn, gạch vụn, mảnh bê tông... dưới 10%.

Cát từ các loại (thô tới mịn) bão hòa nước và cát chảy và có lẫn tới 10% hạt cuội sỏi. Đất rất dễ nhào nặn bằng tay.

Trạng thái đất đất dính thường dẻo cứng, dẻo mềm. Đất rời trạng thái xốp.

	III
	Đất dính chứa từ 10-30% dăm sạn hoặc sỏi.
Đất thuộc tầng văn hóa đã hoàng thổ, chứa từ 10-30% đá vụn, gạch vụn, mảnh bê tông. Cát lẫn cuội sỏi với hàm lượng cuội sỏi 10-30%.

Cát các loại chứa nước có áp lực. Quá trình khoan thường dễ bị sập vách hoặc bồi lấp hố.

Đất dính dùng ngón tay có thể ấn lõm hoặc nặn được mẫu đất theo ý muốn.

Đất dính thường ở trạng thái nửa cứng tới dẻo cứng. Đất rời trạng thái chặt vừa.

	IV
	Đất dính lẫn 30-50% dăm sạn hoặc sỏi cuội.
Đất thuộc tầng văn hóa đã hoàng thổ, chứa từ 30-50% gạch vụn, đá vụn. Đất không thể nặn hoặc ấn lõm được bằng các ngón tay bình thường. Đất dính thường ở trạng thái cứng tới nửa cứng.

Đất rời trạng thái chặt.

	V
	Đất dính lẫn trên 50% dăm sạn hoặc cuội sỏi.
Đất Laterít kết thể non (đá ong mềm).

Đất thuộc tầng văn hóa đã hoàng thổ, có trên 50% đá, gạch vụn.

Sản phẩm phong hóa hoàn toàn của đá.

Cuội sỏi lẫn cát với hàm lượng cuội sỏi trên 50%.

Đất không thể ấn lõm bằng ngón tay cái. Đất dính ở trạng thái cứng.

Đất rời trạng thái rất chặt.


 
PHỤ LỤC SỐ 10
BẢNG PHÂN CẤP ĐẤT ĐÁ CHO CÔNG TÁC KHOAN XOAY BƠM RỬA BẰNG ỐNG MẪU
	Cấp đất đá
	Nhóm đất đá
	Các đất đá đại diện cho mỗi cấp

	I
	Đất tơi xốp, rất mềm bở
	Than bùn, đất trồng trọt không có rễ cây to. Cát hạt nhỏ lẫn bụi sét và rất ít cuội sỏi (dưới 5%).
Đất bở rời dạng hoàng thổ, ngón tay ấn nhẹ dễ bị lõm hoặc dễ nặn thành khuôn.

	II
	Đất tương đối cứng chắc
	Than bùn và lớp đất trồng lẫn gốc cấy hoặc rễ cây to hoặc lẫn ít cuội sỏi nhỏ.
Đất thuộc tầng văn hóa lẫn gạch vụn, mảnh bê tông, đá dăm... (dưới 30%).

Các loại đất khác lẫn dưới 20% cuội sỏi, đá dăm.

Cát chảy không áp.

Đá phấn mềm bở. Cát bột sét kết phong hóa hoàn toàn.

Đất khổ ấn lõm và nặn được bằng ngón tay cái.

	III
	Đất cứng tới đá mềm
	Đất á sét và cát có chứa trên 20% dăm sạn, cuội nhỏ.
Đất thuộc tầng văn hóa lẫn nhiều gạch vụn, mảnh bê tông, đá dăm... (trên 30%).

Cát chảy không có áp lực. Cát gằn kết yếu bằng xi măng sét hoặc vôi.

Đá vôi vỏ sò, than đá mềm bở, than nâu Bocxit, quặng sắt bị ô xy hóa bở rời. Đá Macnơ.

Các sản phẩm phong hóa hoàn toàn của đá.

Đẽo gọt và rạch được bằng ngón tay cái. Bóp vỡ hoặc bẻ gãy bằng tay khó khăn.

	IV
	Đá mềm
	Đá phiến sét, phiến than, phiến Xeritxít.
Cát kết, Dunit, Ferdolit, Secpantinit... bị phong hóa mạnh tới vừa. Đá Macnơ chặt, than đá có độ cứng trung bình. Tup, bột bết bị phong hóa vừa.

Có thể bẻ nõn đá bằng tay thành từng mảnh.

Tạo được vết lõm sâu tới 5mm trên mặt đá bằng mũi nhọn của búa địa chất.

	V
	Đá hơi cứng
	Đá phiến sét Clorit, Phylit, cát kết với xi măng là vôi, ôxit sắt, đá vôi và Đolomit không thuần.
Than Antraxit, Porphiarit, Secpantinit, Dunit, Keratophia phong hóa vừa. Tup núi lửa bị Kericit hóa.

Mẫu nõn khoan gọt, bẻ khó, rạch được dễ dàng bằng dao, tạo được điểm lõm sâu bằng 1 nhát búa địa chất đập mạnh.

	VI
	Đá cứng vừa
	Đá phiến Clorit thạch anh, đá phiến Xericit thạch anh, Sét kết bị silic hóa yếu. Anhydric chặt axit lẫn vật liệu tup. Đá Skanơ. Dunit phong hóa nhẹ đến tươi.
Mẫu nõn có thể gọt hoặc cạo được bằng dao con, đầu nhọn búa địa chất tạo được vết lõm tương đối sâu.

	VII
	Đá tương đối cứng
	Sét kết silic hóa, đá phiến giả sừng, đá giả sừng Clorit. Các loại đá Pocphiarit. Tup bị phong hóa nhẹ.
Cuội kết chứa trên 50% cuội có thành phần là đá Macna, xi măng gắn kết là Silic và sét.

Cuội kết có thành phần là đá trầm tích với xi măng gắn kết là silic Diorit và Gabro hạt thô.

Mẫu nõn có thể bị rạch nhưng không thể gọt hoặc cạo được bằng dao con, đầu nhọn búa địa chất có thể tạo được vết lõm nông.

	VIII
	Đá khá cứng
	Cát kết thạch anh. Đá phiến Silic. Các loại đá Skanơ thạch anh Gonat tinh thể lớn. Đá Granit hạt thô.
Cuội kết có thành phần là đá Macna, Đá Nai, Granit. Pecmatit, Syenit, Gabro, Tuôamalin thạch anh bị phong hóa nhẹ.

Chỉ cần một nhát búa đập mạnh mẫu đá bị vỡ. Đầu nhọn của búa địa chất đập mạnh chỉ làm xây xát mặt ngoài của mẫu nõn.

	IX
	Đá cứng
	Syenit. Granit hạt thô, nhỏ. Đá vôi hàm lượng silic cao. Cuội kết có thành phần là đá Macna, Đá Bazan. Các loại đá Nai - Granit, Nai Grabô, Pocphia thạch anh, Pecmatit, Skanơ tinh thể nhỏ, Các Tup silic, Barit chặt axit.
Búa đập mạnh một vài lần mẫu nõi mới bị vỡ.

Đầu nhọn búa địa chất đập nhiều lần tại một điểm tạo được vết lõm nông trên mặt đá.

	X
	Đá cứng tới rất cứng
	Đá skanơ gronat. Các đá Granit hạt nhỏ, đá Granơđionit, Liparit, Đá Skanơ silic, mạnh thạch anh. Cuội kết núi lửa có thành phần Macna. Cát kết thạch anh rắn chắc, đá sừng.
Búa đập mạnh nhiều lần mẫu nõn mới bị vỡ.

	XI
	Đá rất cứng
	Đá Quắczit, Đá sừng cứng chắc, chứa ít sắt, Đá Anbitôphia hạt mịn bị sừng hóa, Đá ngọc (Ngọc bích...), Các loại quặng chứa sắt.
Búa đập mạnh một nhát chỉ làm sứt mẫu đá.

	XII
	Đá đặc biệt cứng
	Đá Quắczit các loại.
Đá Coranhđông.

Búa đập mạnh nhiều lần mới làm sứt được mẫu đá.


 
PHỤ LỤC SỐ 11
BẢNG PHÂN CẤP ĐẤT ĐÁ CHO CÔNG TÁC KHOAN ĐƯỜNG KÍNH LỚN
	Cấp đất đá
	Các đất đá đại diện cho mỗi cấp

	I
	- Đất lấp, đất trồng trọt cát pha lẫn dăm sạn rời rạc.

	II
	- Đất lấp và đất phân tích lẫn dăm cuội rời rạc, (Hàm lượng đến 30%, kích thước đến 5cm).

	III
	- Sét, sét pha, cát pha từ dẻo mềm đến dẻo cứng ít dính bết vào mũi khoan, đất lẫn gạch vỡ, bê tông vụn.

	IV - V
	- Sét và sét pha dẻo mềm đến dẻo cứng hay dính bết vào mũi khoan.
- Đất lấp lẫn gạch vỡ, bê tông vụn kích thước đến 10cm.


 
PHỤ LỤC SỐ 12
BẢNG PHÂN CẤP ĐỊA HÌNH CHO CÔNG TÁC KHOAN THĂM DÒ ĐỊA VẬT LÝ
	Cấp địa hình
	Những địa hình tiêu biểu cho mỗi cấp

	Cấp I
	Vùng địa hình bằng phẳng, thung lũng rộng hoặc đồng bằng.
Đồi trọc hoặc cây thưa lẫn có tranh, sườn dốc không quá 10 độ.

Ao hồ, mương suối, ruộng nước chiếm không quá 20% diện tích khu vực khảo sát.

	Cấp II
	Vùng công tác khá bằng phẳng, đồi thấp, dốc thoải (sườn dốc không quá 20 độ) hoặc một phần là bãi cát hoặc đầm lầy.
Rừng thưa ít cây to, giang nứa. Vùng ruộng nước canh tác, ít nước, chiếm không quá 30% diện tích khu vực khảo sát.

Khu vực có thôn xóm, nhà cửa, vườn cây, ao hồ chiếm đến 20% diện tích khu vực khảo sát.

Khu vực ít công trình, hầm mỏ, công trường (khoảng 20%) chiều dài các tuyến khảo sát nằm trong khu vực đã xây dựng.

Vùng địa hình ít bị cắt bởi mạng lưới khe suối. Đồi núi gồ ghề, sườn dốc không quá 30%.

	Cấp III
	Vùng trũng có nhiều mương máng hoặc vùng đầm lầy, rừng rậm, cây leo, giang nứa chiếm 50% diện tích khảo sát.
Khu vực công trường, mỏ khai thác lộ thiên. Thành phố có nhiều nhà cửa, công trình (khoảng 50% chiều dài các tuyến thăm dò nằm trong khu vực đã xây dựng).

	Cấp IV
	Vùng địa hình phức tạp, vận chuyển máy móc, thiết bị khó khăn.
Vùng bị phân cắt mạnh, đồi núi dốc cao, sườn dốc lớn hơn 30 độ, khe suối sâu hiểm trở.

Rừng rậm nhiều cây leo chằng chịt hoặc đầm lầy, đồng trũng, ao hồ nhiều chiếm hơn 70% diện tích khảo sát.

Các tuyến khảo sát thường xuyên cắt qua suối hoặc tất cả các tuyến thăm dò đều đi qua khu vực đã xây dựng.


 
PHỤ LỤC SỐ 13
BẢNG PHÂN CẤP PHỨC TẠP ĐỊA CHẤT THEO YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG CHO CÔNG TÁC ĐO VẼ BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH
	TT
	Cấp
	I
	II
	III

	1
	Cấu tạo địa chất
	- Sản trạng nằm ngang hoặc rất thoải (£ 10°).
- Địa tầng đã được nghiên cứu kỹ.

- Tầng đánh dấu rõ ràng.

- Nham thạch ổn định.

- Có thể gặp đá phún xuất.
	- Uốn nếp đứt gãy thể hiện rõ ràng tầng phức tạp, ít được nghiên cứu.
- Tầng đánh dấu thể hiện không rõ ràng.

- Thạch học và nham thạch tương đối không bền vững.

- Có đá macma nhưng phân bố hẹp.
	- Uốn nếp phức tạp nhiều đứt gẫy.
- Đá macma biến chất phát triển mạnh phân bố không rộng rãi.

- Địa tầng phức tạp và ít được nghiên cứu.

- Nham thạch đổi nhiều thạch học đa dạng.

	2
	Địa hình địa mạo
	- Các dạng địa hình bào mòn bóc trụi.
- Xâm thực bồi đắp dễ nhận biết
	- Dạng địa hình xâm thực bồi đắp.
- Có nhiều thềm nhưng thể hiện không rõ, hiện tượng địa chất vật lý mới phát triển phân bố không rộng.
	- Các dạng địa hình mạo khó nhận biết.
- Các hiện tượng địa vật lý Karst, trượt lở, phát triển rộng và nghiêm trọng.

	3
	Địa chất vật lý
	- Các hiện tượng địa chất vật lý không có ảnh hưởng.
- Quy mô nhỏ hẹp.
	- Hiện tượng địa chất vật lý phát triển mạnh nhưng không rõ ràng.
	- Các hiện tượng địa chất vật lý phát triển mạnh.
- Quy mô lớn và phức tạp.

	4
	Địa chất
	- Nước trong tầng là ưu thế ổn định theo bề dày và diện phân bố.
- Nước dưới đất nằm trong các lớp đồng nhất về nham tính.

Thành phần hóa học của nước dưới đất khá đồng nhất.
	- Tầng chứa nước dạng vữa chiếm ưu thế và không ổn định cả chiều rộng lẫn chiều dày.
- Nước dưới đất nằm trong khối đá kết tinh, đồng nhất, trong đá gốc có nham thay đổi và trong hình nón bồi tích.
	- Quan hệ địa chất thủy văn giữa các vùng chứa nước với nhau và quan hệ giữa các tầng chứa nước và nước tràn mặt phức tạp.
- Thành phần hóa học biến đổi nhiều.

	5
	Mức độ lộ của đá gốc
	- Đá gốc lộ nhiều cá biệt mới có chỗ bị phủ mà phải đào hố thăm dò.
	- Đá gốc ít lộ chỉ gặp ở dạng địa hình đặc biệt (bờ sông, suối, vách núi) phải đào hố thăm dò.
	- Đá gốc ít lộ hầu hết bị che phủ, phải đào hố rãnh, dọn sạch mới nghiên cứu được.

	6
	Điều kiện giao thông
	- Địa hình ít bị phân cắt đồi núi thấp, giao thông thuận tiện.
	- Địa hình ít bị phân cắt đồi núi cao, giao thông ít thuận tiện.
	- Địa hình phân cắt nhiều 50% diện tích khảo sát là rừng rậm, đầm lầy.
- Giao thông khó khăn.


BẢNG QUY ĐỊNH SỐ ĐIỂM CHO MỖI YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG
	TT
	Yếu tố ảnh hưởng
	ĐVT
	Cấp phức tạp địa chất công trình
	Cấp phức tạp địa chất công trình
	Cấp phức tạp địa chất công trình

	
	
	
	I
	II
	III

	1
	Cấu tạo địa chất
	điểm
	1
	2
	3

	2
	Địa hình địa mạo
	điểm
	1
	2
	3

	3
	Địa chất vật lý
	điểm
	1
	2
	3

	4
	Địa chất thủy văn
	điểm
	1
	2
	3

	5
	Mức độ lộ của đá gốc
	điểm
	1
	2
	3

	6
	Giao thông trong vùng
	điểm
	1
	2
	3


BẢNG QUY ĐỊNH CẤP PHỨC TẠP ĐỊA CHẤT CHO MỖI VÙNG KHẢO SÁT
	TT
	Cấp phức tạp
	ĐVT
	Tổng số điểm

	1
	Cấp I
	điểm
	9

	2
	Cấp II
	điểm
	10 ¸ 14

	3
	Cấp III
	điểm
	15 ¸ 18


 
PHỤ LỤC SỐ 14
BẢNG PHÂN CẤP ĐẤT ĐÁ CHO ĐÀO GIẾNG ĐỨNG
	Cấp đất đá
	Các đất đá đại diện cho mỗi cấp

	1
	2

	I
	Than bùn và lớp đất trồng không có rễ cây, đất bở rời: Hoàng thổ, cát (không chảy), á cát có cuội và đá dăm, Bùn ướt và đất bùn, á sét dạng hoàng thổ. Đất tảo cát, phần mềm.

	II
	Than bùn và lớp đất trồng không có rễ cây hoặc một ít cuội và đá dăm nhỏ (dưới 3cm), á sét và á sét có lẫn đến 20% tạp chất cuội và đá dăm nhỏ (dưới 30cm). Cát chặt, á sét chặt, đất hoàng thổ, mácnơ bở rời. Cát chảy không có áp lực, sét có độ chặt xít trung bình (dạng dai và dẻo). Đá phần, điarômit, muối mỏ (halit). Các sản phẩm phong hóa của đá macma và biến chất đã bị các lanh hóa hoàn toàn, quặng sắt óc rơ.

	III
	á sét và cát lẫn đến 20% cuội và đá dăm (đến 3cm). Đất ướt, chặt xít, sạn, đất chảy có áp lực.
Đất sét có nhiều lớp nhỏ đến 5cm. Cát kết gắn kết yếu bởi cát và macnơ, chắc xít, chứa macnơ thạch cao hóa chứa cát. Alôvrôlit chứa sét gắn kết yếu. Các gắn kết bằng xi măng sét vôi, Macnơ, đá vôi vỏ sò, Đá phần chắc sét, Manhêtit, Thạch cao tinh thể vụn phong hóa, Thanh đá yếu, than nâu.

Đá phiến tale hủy hoại của tất cả các biến dạng quặng mangan, quặng sắt bị ôxy hóa bở rời. Bau xít dạng sét.

	IV
	Đá cuội: Gồm các cuội nhỏ, các đá trầm tích, bùn và than bùn, Alêvrôlit sét chắc xít, Các kết sét Macnơ chắc xít, Đá vôi không chắc và dôlômit: Manhêdit chắc xít và đá vôi có lỗ rỗng, tuf, Thạch cao kết tinh, anhydrit, muối kali, Than đá có độ cứng trung bình, Than nâu cứng, Cao lanh (nguyên sinh), Đá phiến sét, sét cát, alêvrôlit, sacpantinit (secpentin) bị phong hóa mạnh và bị talo hóa, Skacnơ không chắc thuộc thành phần clorit và am ibon mica, Apatit kết tinh, Đunit phong hóa mạnh pêridotit, kim-bec-lit bị phong hóa.
Quặng mactit và các loại tương tự bị phong hóa mạnh, Quặng sắt màu dính nhớt, bau xít.

	V
	Đá cuội, dăm, Cát kết xi măng gần kết là vôi và sắt, Alêvrôlit, acgilit rất chắc chắn, chứa nhiều cát, cuội kết, đá trầm tích với xi măng sét cát hoặc xi măng xốp khác, Đá vôi đôlômit chứa macnơ anhydrit rất chắc, than đế cứng antraxit, phốt pho rít kết hạch. Đá phiến sét mica, micaclorit-talac clorit, set clorit xemixit secpontin (secpontin), anbitophia phong hóa Kêratophia, tuf núi lửa bị xêrixit hóa, quặng mac tit và các loại tương tự không chắc, Dunit bị phong hóa, Kimbeclit dạng dăm sét.

	VI
	Anhydrit chặt xít bị vật liệu tù làm bẩn, sét chặt sít với các lớp đôlômit nhỏ và xiserit, Cuội kết trầm tích với xi măng vôi, Các kết pha cát vôi thạch anh, Alevrôlit chặt xít, Đá phiến sét, xerixit thạch anh, Mica Thạch anh, clorit-thạch anh, Xerixit- cloxit-thạch anh, đá phiến lớp Anbitophia clorit hóa về phân phiến, Kêratophia, gabrô, acgilit silích hóa yếu, Đunit không bị phong hóa, Am I bolit, Pirôxennit tinh thể lớn, Các đá cácbonat, talo-apatit, Scacnơ can xít epi đốt, Pi rít rời, sắt nâu xốp có dạng lỗ rỗng, Quặng hêmatit-mac xit tit, xiđêrit.

	VII
	Acgilit ailic hóa, cuội của đá macma và biến chất đá dăm không có tảng lăn, Cuội kết thuộc đá macma (50%) với xi măng sét cát, Cuội kết đá trầm tích với xi măng silic, Cát kết thạch anh, Đêlêmit rất chắc xít, Cát kết penpat thạch hóa, Đá vôi, Cáclinaganmatolit, Phốt pho rít tấm, Đá phiến bộ Silic hóa yếu, Anphibon manhetit Hocnublen. hocnơblen-clorit anbi tofia phân phiến hóa, Kêratefia, pocfia pocfỉit, tuf diaoupocfia, pocfirit bị phong hóa tác động, Gromit hạt to và nhỏ bị phong hóa, Xêrixit cliorit, gabrô về các đá macma khác, pirô quặng kim beclit dạng bzan.
Scacnơ augit-granat chứa can xít, thạch anh rỗng (nứt có hang, ocro), sát nên rỗng có hàng hóa, Gromit quặng sunphua, quặng amphiben - manhêtit.

	VIII
	Acgilit chứa silic, cuội kết đá macma với xi măng vôi, đôlômit thạch anh hóa, đá vôi silic hóa và đôlômit fotferit, dạng vỉa chắc xít, Đá phiến silic hóa, Clorit thạch anh, xêrixit thạch anh, Epiđôt clorit, thạch anh, mica Gơnai Anbitofia thạch anh, hạt trung bình và keratofia, Bazan phong hóa, Diabazpocffiorit, Andohit, Labra điêrit poridorit, Granit hạt nhỏ bị phong hóa, Xatit, gabrô, granito gơnai bị phong hóa, Prematit, Các đá tuốc malib thạch anh, Các đá cacbonat thạch anh và birit thạch anh, sắt nâu có lỗ rỗng, Quặng hyđrô hamitit chắc xít, quắcsit hematit, manhêtit, pirit chắc xít, bau xít (đia spe).

	IX
	Bazan không bị phong hóa, Cuội kết đá macma với xi măng xilic, vôi, đá vôi scacnơ, Cát kết silic đá vôi, đôlômit chứa silic, phốt pho rít vỉa silic hóa, đá phiến chứa Silic, Quắc xít manhêtit và hệ matit dạng dài mỏng Manhêtit mactit chắc xít, đá sừng amfibon manhêtit và xerixit hóa, Anbitofia và keratofbi, trachit pocfia thạch anh hóa, Điabat tinh thể nhỏ ruf silic hóa, đá sừng hóa, lipôtit bị phong hóa, micrô grano điorit hạt lớn và trung bình granitô gnai, grano điorit xêrixit-gabrônplit-pocmatit, Bêrêzit Scacnơ tinh thể nhỏ thành phần augit Epidot, granat, đatomit granat-hêdenbargit scacnơ hạt lớn, granat, amfibolit thạch anh hóa, parit, Các đá tuốc bin thạch anh không bị phong hóa, Sét nâu chắc xít, Thạch anh với số lượng pirit lớn, Brarit chắc xít.

	X
	Các trậm tích cuội đá tảng macma và bị biến chất các kết thạch anh chắc xít Japilit bị phong hóa, Các đá silio, fotfat, Quắc xít hạt không đầu, Đá sừng với tán khoáng vật sunfua, Aubitofia thạch anh và kêratofia, Liparit, Granit, micro granit pecmatit chắc xít chứa thạch anh, Scacnơ hạt nhỏ granat Đatolit-granat, Quặng manhêtit và mactit chắc xít với các lớp nhỏ đá sừng, Sác nêu silic hóa, Thạch anh mạch, peclirit bị thạch anh hóa mạnh và đá sừng hóa,

	XI
	Anbitofia hạt mịn và bị sừng hóa, Japitlit không bị phong hóa, Đá phiến dạng ngọc bích chứa silic-quắc xít đá sừng chứa sắt rất cứng, Thạch anh chắc xít, Các đá cơrinđôn, Jatpi lit, mactit - hêmatit và manhêtit - homanit.

	XII
	Jetpilit dạng khối đặc xít hoàn toàn không bị phong hóa, đá lửa, ngọc bích, đá sừng, quắc xít các đá egirin và côrin đơn.


 
MỤC LỤC
Thuyết minh và quy định áp dụng
Bảng giá vật liệu khảo sát
Bảng tiền lương ngày công
Bảng giá ca máy
Chương 1: Công tác đào đất đá bằng thủ công
Chương 2: Công tác khoan tay
Chương 3: Công tác khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở trên cạn
Chương 4: Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở dưới nước
Chương 5: Khoan guồng xoắn có lấy mẫu ở trên cạn
Chương 6: Khoan guồng xoắn có lấy mẫu ở dưới nước
Chương 7: Khoan đường kính lớn
Chương 8: Công tác đặt ống quan trắc mực nước ngầm trong hố khoan
Chương 9: Công tác đo lưới khống chế mặt bằng
Chương 10: Công tác đo khống chế độ cao
Chương 11: Công tác đo vẽ chi tiết bản đồ trên cạn
Chương 12: Công tác đo vẽ chi tiết bản đồ dưới nước
Chương 13: Đo vẽ mặt cắt địa hình
Chương 14: Công tác thí nghiệm trong phòng
Chương 15: Công tác thí nghiệm ngoài trời
Chương 16: Công tác thăm dò địa vật lý
Chương 17: Công tác đo vẽ bản đồ địa chất công trình
Các Phụ lục
Mục lục
 
