	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 1168/QĐ-UBND
	Bến Tre, ngày 01 tháng 6 năm 2023


QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY ĐỊNH THIẾT KẾ MẪU, THIẾT KẾ ĐIỂN HÌNH CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22 tháng 02 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 932/QĐ-BGTVT ngày 18 tháng 7 năm 2022 của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành “Hướng dẫn thực hiện tiêu chí về giao thông thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới/xã nông thôn mới nâng cao và huyện nông thôn mới/huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025”;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 1208/TTr-SGTVT ngày 22 tháng 5 năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định thiết kế mẫu, thiết kế điển hình các công trình giao thông nông thôn áp dụng cho thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Các công trình giao thông nông thôn cấp B, cấp C, cấp D quy định tại Quyết định số 2172/QĐ-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành danh mục loại dự án được áp dụng cơ chế đặc thù thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Bến Tre thực hiện theo Quy định thiết kế mẫu, thiết kế điển hình kèm theo Quyết định này (Cấp kỹ thuật theo quy định tại Quyết định số 932/QĐ-BGTVT ngày 18 tháng 7 năm 2022 của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành “Hướng dẫn thực hiện tiêu chí về giao thông thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới/xã nông thôn mới nâng cao và huyện nông thôn mới/huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025”).

Điều 2. Điều khoản chuyển tiếp

Đối với các dự án đã được phê duyệt theo thiết kế mẫu, thiết kế điển hình ban hành kèm theo Quyết định số 858/QĐ-UBND ngày 11 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định thiết kế mẫu, thiết kế điển hình các công trình giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Bến Tre thì vẫn tiếp tục thực hiện đến khi hoàn thành dự án.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Giao thông vận tải, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số Quyết định số 858/QĐ-UBND ngày 11 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định thiết kế mẫu, thiết kế điển hình các công trình giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Bến Tre./.

	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Văn phòng ĐP NTM;
- Chánh, các Phó CVP UBND tỉnh;
- Phòng: TCĐT, TH;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, H.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Trần Ngọc Tam


QUY ĐỊNH
THIẾT KẾ MẪU VÀ THIẾT KẾ ĐIỂN HÌNH CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE
(Kèm theo Quyết định số 1168/QĐ-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

Chương I

CÁC QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi áp dụng

1. Quy định này quy định thiết kế mẫu, thiết kế điển hình cho phần mặt đường. Đối với phần nền hạ, tùy theo từng địa phương, hiện trạng từng tuyến đường, Chủ đầu tư cần xem xét bổ sung tôn cao nền đường để đảm bảo cao trình hoàn thiện theo quy định.

2. Quy định này áp dụng cho các công trình giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Điều 2. Một số nội dung lưu ý khi áp dụng

1. Đối với các đường cong trên tuyến khi thiết kế phải bố trí đầy đủ các yếu tố kỹ thuật đảm bảo theo quy định.

2. Đối với các cấp đường (A, B, C, D) khi thiết kế phải bố trí bãi tránh xe khoảng cách tối thiểu từ 250-300m/vị trí, nhằm đảm bảo công trình đường khi đưa vào khai thác, phương tiện tham gia giao thông tránh nhau được thuận tiện. Đồng thời, đối với trường hợp khi áp dụng quy mô tối thiểu và phân kỳ đầu tư xây dựng, các địa phương phải khảo sát thực địa, nhu cầu phát triển kinh tế xã hội thực tế của địa phương và xét đến việc dự trù đất cho nâng cấp, mở rộng công trình hoàn chỉnh sau này.

3. Khi nguồn vốn thuận lợi và điều kiện mặt bằng cho phép, có thể nghiên cứu lựa chọn một số tuyến đường trục chính có khả năng phát triển bền vững, lâu dài nhiều mặt về kinh tế, xã hội, văn hóa, môi trường của địa phương để thiết kế quy mô mặt đường rộng hơn quy mô tối thiểu và tăng chiều dày các lớp kết cấu để tăng tải trọng, khả năng khai thác nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

4. Giá áp dụng trong phần dự toán mẫu chỉ mang tính chất tham khảo, tùy từng thời điểm và địa điểm tuyến đường cụ thể, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố giao cho cơ quan chuyên môn hướng dẫn các xã áp giá vào dự toán cho phù hợp.

5. Các nội dung khác đề nghị thực hiện theo hướng dẫn tại Quyết định số 932/QĐ-BGTVT ngày 18 tháng 7 năm 2022 của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành “Hướng dẫn thực hiện tiêu chí về giao thông thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới/xã nông thôn mới nâng cao và huyện nông thôn mới/huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025” và các quy định hiện hành có liên quan.

Chương II

KẾT CẤU MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG XI MĂNG
Điều 3. Quy định đường cấp A

1. Kết cấu

a) Chiều rộng mặt đường tối thiểu 3,5m, chiều rộng nền đường tối thiểu 6,5m: Nền đường đầm, lu lèn chặt theo quy định (K≥0,95); cán cấp phối đá dăm (đá 0-4) dày 15cm, rộng 3,5m; trải mũ nilon rộng 3,86m; đổ bê tông xi măng mặt đường đá 1x2 mác 250 dày 18cm, rộng 3,5m; đắp đất dính lề gia cố mỗi bên rộng tối thiểu 1,5m đạt độ chặt K≥0,90; độ dốc ngang mặt đường 2%, lề đường 4%, mái taluy 1:1,5. (Đính kèm bản vẽ trắc ngang mẫu).

b) Trường hợp đặc biệt khó khăn hoặc bước đầu phân kỳ xây dựng, chiều rộng mặt đường tối thiểu 3,5m, chiều rộng nền đường tối thiểu 6,0m: Nền đường đầm, lu lèn chặt theo quy định (K≥0,95); cán cấp phối đá dăm (đá 0-4) dày 15cm, rộng 3,5m; trải mũ nilon rộng 3,86m; đổ bê tông xi măng mặt đường đá 1x2 mác 250 dày 18cm, rộng 3,5m; đắp đất dính lề gia cố mỗi bên rộng tối thiểu 1,25m đạt độ chặt K≥0,90; độ dốc ngang mặt đường 2%, lề đường 4%, mái taluy 1:1,5. (Đính kèm bản vẽ trắc ngang mẫu).
2. Dự toán mẫu

a) Đường bê tông xi măng cấp A dài 100m (mặt đường rộng 3,5m; nền đường rộng 6,5m) giá trị là 215.112.745 đồng.

b) Đường bê tông xi măng cấp A dài 100m (mặt đường rộng 3,5m; nền đường rộng 6,0m) giá trị là 209.865.338 đồng.

Ghi chú: Giá trị tính toán chi phí xây lắp cho phần mặt đường và lề đường (giá tham khảo trên địa bàn huyện Giồng Trôm cùng một số huyện khác tại thời điểm tháng 3 năm 2023).

Điều 4. Quy định đường cấp B

1. Kết cấu

a) Chiều rộng mặt đường tối thiểu 3,5m, chiều rộng nền đường tối thiểu 5,0m: Nền đường đầm, lu lèn chặt theo quy định K≥0,95; cán cấp phối đá dăm (đá 0-4) dày 12cm, rộng 3,5m; trải mũ nilon rộng 3,82m; đổ bê tông xi măng mặt đường đá 1x2 mác 250 dày 16cm, rộng 3,5m; đắp đất dính lề gia cố mỗi bên rộng tối thiểu 0,75m đạt độ chặt K≥0,90; độ dốc ngang mặt đường 2%, lề đường 4%, mái taluy 1:1,5. (Đính kèm bản vẽ trắc ngang mẫu).
b) Trường hợp đặc biệt khó khăn hoặc bước đầu phân kỳ xây dựng, chiều rộng mặt đường tối thiểu 3,0m, chiều rộng nền đường tối thiểu 4,0m: Nền đường đầm, lu lèn chặt theo quy định K≥0,95; cán cấp phối đá dăm (đá 0-4) dày 12cm, rộng 3,0m; trải mũ nilon rộng 3,32m; đổ bê tông xi măng mặt đường đá 1x2 mác 250 dày 16cm, rộng 3,0m; đắp đất dính lề gia cố mỗi bên rộng tối thiểu 0,5m đạt độ chặt K≥0,90; độ dốc ngang mặt đường 2%, lề đường 4%, mái taluy 1:1,5. (Đính kèm bản vẽ trắc ngang mẫu).

2. Dự toán mẫu

a) Đường bê tông xi măng cấp B dài 100m (mặt đường rộng 3,5m; nền đường rộng 5,0m) giá trị là 171.748.767 đồng.

b) Đường bê tông xi măng cấp B dài 100m (mặt đường rộng 3,0m; nền đường rộng 4,0m) giá trị là 145.443.331 đồng.

Ghi chú: Giá trị tính toán chi phí xây lắp cho phần mặt đường và lề đường (giá tham khảo trên địa bàn huyện Giồng Trôm cùng một số huyện khác tại thời điểm tháng 3 năm 2023).

Điều 5. Quy định đường cấp C
1. Kết cấu

a) Chiều rộng mặt đường tối thiểu 3,0m, chiều rộng nền đường tối thiểu 4,0m: Nền đường đầm, lu lèn chặt theo quy định K≥0,95; cán cấp phối đá dăm (đá 0-4) dày 10cm, rộng 3,0m; trải mũ nilon rộng 3,28m; đổ bê tông xi măng mặt đường đá 1x2 mác 200 dày 14cm, rộng 3,0m; đắp đất dính lề gia cố mỗi bên rộng tối thiểu 0,5m đạt độ chặt K≥0,90; độ dốc ngang mặt đường 2%, lê đường 4%, mái taluy 1:1,5. (Đính kèm bản vẽ trắc ngang mẫu).
b) Trường hợp đặc biệt khó khăn hoặc bước đầu phân kỳ xây dựng, chiều rộng mặt đường tối thiểu 2,0m, chiều rộng nền đường tối thiểu 3,0m: Nền đường đầm, lu lèn chặt theo quy định K≥0,95; cán cấp phối đá dăm (đá 0-4) dày 10cm, rộng 2,0m; trải mũ nilon rộng 2,28m; đổ bê tông xi măng mặt đường đá 1x2 mác 200 dày 14cm, rộng 2,0m; đắp đất dính lề gia cố mỗi bên rộng tối thiểu 0,5m đạt độ chặt K≥0,90; độ dốc ngang mặt đường 2%, lề đường 4%, mái taluy 1:1,5. (Đính kèm bản vẽ trắc ngang mẫu).
2. Dự toán mẫu

a) Đường bê tông xi măng cấp C dài 100m (mặt đường rộng 3,0m; nền đường rộng 4,0m) giá trị là 121.929.432 đồng.

b) Đường bê tông xi măng cấp C dài 100m (mặt đường rộng 2,0m; nền đường rộng 3,0m) giá trị là 85.236.436 đồng.

Ghi chú: Giá trị tính toán chi phí xây lắp cho phần mặt đường và lề đường (giá tham khảo trên địa bàn huyện Giồng Trôm cùng một số huyện khác tại thời điểm tháng 3 năm 2023).

Điều 6. Quy định đường cấp D

1. Kết cấu

Chiều rộng nền đường tối thiểu 2,0m, chiều rộng mặt đường tối thiểu 1,5m: Nền đường đầm, lu lèn chặt theo quy định K≥0,95; cán cấp phối đá dăm (đá 0-4) dày 10cm, rộng 1,5m; trải mũ nilon rộng 1,7m; đổ bê tông xi măng mặt đường đá 1x2 mác 200 dày 10cm, rộng 1,5m; đắp đất dính lề gia cố mỗi bên rộng tối thiểu 0,25m đạt độ chặt K≥0,90; độ dốc ngang mặt đường 2%, lề đường 4%, mái taluy 1:1,5. (Đính kèm bản vẽ trắc ngang mẫu).
2. Dự toán mẫu

Giá trị tính toán chi phí xây lắp phần mặt đường và lề đường (giá tham khảo trên địa bàn huyện Giồng Trôm cùng một số huyện khác tại thời điểm tháng 3 năm 2023) cho loại đường bê tông xi măng cấp D dài 100m (mặt đường rộng 1,5m; nền đường rộng 2,0m) là 49.488.038 đồng.

Điều 7. Quy định trường hợp nâng cấp, cải tạo

Tùy hiện trạng thực tế trên các tuyến đường của địa phương, nếu tận dụng lại được nền, mặt đường cũ để nâng cấp thì giảm chiều dày kết cấu cho phù hợp để tiết kiệm kinh phí nhưng phải đảm bảo tải trọng khai thác của tuyến.

Ví dụ: Trường hợp nền mặt đường hiện hữu (láng nhựa, BTXM, đá dăm) còn tận dụng làm móng đường thay cho lớp móng cấp phối đá dăm (đá 0-4). Nền mặt đường hiện hữu (láng nhựa, BTXM, đá dăm) rộng 2,0m, nâng cấp cải tạo thành đường cấp C kết cấu bê tông xi măng (mặt đường rộng tối thiểu 3,0m; nền đường rộng tối thiểu 4,0m): Mở rộng mỗi bên 0,5m; nền đầm, lu lèn chặt theo quy định K≥0,95; cán cấp phối đá dăm (đá 0-4) dày 10cm, rộng 0,5m mỗi bên; trải mũ nilon; đổ bê tông xi măng mặt đường đá 1x2 mác 200 dày 14cm, rộng 3m; đắp đất dính tấn lề mỗi bên rộng tối thiểu 0,5m đạt độ chặt K≥0,90; độ dốc ngang mặt đường 2%, lề đường 4%, mái taluy 1:1,5.

Phần dự toán trong trường hợp này giảm trừ cho 100md là: 2x0,1x100 = 20m3 cấp phối đá dăm (đá 0-4). Khi đó, giá trị dự toán chi phí nâng cấp cải tạo 100md đường là 103.326.154 đồng (giá tham khảo trên địa bàn huyện Giồng Trôm cùng một số huyện khác tại thời điểm tháng 3 năm 2023).

Chương III

KẾT CẤU MẶT ĐƯỜNG LÁNG NHỰA
Điều 8. Quy định đường cấp A

1. Kết cấu

a) Chiều rộng mặt đường tối thiểu 3,5m, chiều rộng nền đường tối thiểu 6,5m: Nền đường đầm, lu lèn chặt theo quy định K≥0,95; làm móng cấp phối đá dăm (đá 0-4) dày 18cm, rộng 3,5m; làm mặt đường đá 4x6 chèn đá dăm dày 15cm, rộng 3,5m; láng nhựa 2 lớp, tiêu chuẩn nhựa 3,0kg/m2, dày 2,5cm, rộng 3,5m; đắp đất dính tấn lề mỗi bên rộng tối thiểu 1,5m đạt độ chặt K≥0,90; độ dốc ngang mặt đường 3%, lề đường 4%, mái taluy 1:1,5. (Đính kèm bản vẽ các trắc ngang mẫu).
b) Trường hợp đặc biệt khó khăn hoặc bước đầu phân kỳ xây dựng, chiều rộng mặt đường tối thiểu 3,5m, chiều rộng nền đường tối thiểu 6,0m: Nền đường đầm, lu lèn chặt theo quy định K≥0,95; làm móng cấp phối đá dăm (đá 0-4) dày 18cm, rộng 3,5m; làm mặt đường đá 4x6 chèn đá dăm dày 15cm, rộng 3,5m; láng nhựa 2 lớp, tiêu chuẩn nhựa 3,0kg/m2, dày 2,5cm, rộng 3,5m; đắp đất dính tấn lề mỗi bên rộng tối thiểu 1,25m đạt độ chặt K≥0,90; độ dốc ngang mặt đường 3%, lê đường 4%, mái taluy 1:1,5. (Đính kèm bản vẽ các trắc ngang mẫu).
2. Cao độ thiết kế đường đỏ

a) Trường hợp 1: Xác định cao độ đường đỏ theo mực nước lớn nhất (Hmax):

- Cao độ nền đường (tính từ vai đường) phải đảm bảo cao hơn mực nước lớn nhất (Hmax) là 0,5m:

HTK = Hmax+ 0,5m + (3,5m/2)x3% + (1,5m)x4% (nền đường rộng 6,5m);

HTK = Hmax+ 0,5m + (3,5m/2)x3% + (1,25m)x4% (nền đường rộng 6,0m).

- Trường hợp khó khăn: Cao độ nền đường (tính từ vai đường) phải đảm bảo cao hơn mực nước lớn nhất (Hmax) là 0,3 m:

HTK = Hmax+ 0,3m + (3,5m/2)x3% + (1,5m)x4% (nền đường rộng 6,5m);

HTK = Hmax+ 0,3m + (3,5m/2)x3% + (1,25m)x4% (nền đường rộng 6,0m).

b) Trường hợp 2: Xác định cao độ đường đỏ theo mực nước đọng thường xuyên (HMNĐTX):

- Cao độ đáy lớp kết cấu áo đường phải cao hơn mực nước đọng thường xuyên (HMNĐTX) tại khu vực công trình là 0,5m:

HTK = HMNĐTX+ 0,5m+ 0,33+ (3,5m/2)x3% + (1,5m)x4% (nền đường rộng 6,5m);

HTK = HMNĐTX+ 0,5m + 0,33 + (3,5m/2)x3% + (1,25m)x4% (nền đường rộng 6,0m).

- Trường hợp khó khăn: Cao độ đáy lớp kết cấu áo đường phải cao hơn mực nước đọng thường xuyên (HMNĐTX) là 0,3m:

HTK = HMNĐTX+ 0,3m + 0,33 + (3,5m/2)x3% + (15m)x4% (nền đường rộng 6,5m);

HTK = HMNĐTX+ 0,3m + 0,33 + (3,5m/2)x3% + (1,25m)x4% (nền đường rộng 6,0m).

Trong đó:

HTK: Cao độ thiết kế tính ở tim đường. Theo quy định thì sẽ tính toán lấy HTK lớn nhất của 02 trường hợp nêu trên. Tuy nhiên, cao trình hoàn thiện mặt đường tùy theo từng địa phương, chủ đầu tư, cơ quan thẩm quyền có liên quan xem xét quyết định trên cơ sở điều kiện thủy văn, tự nhiên thực tế tại công trình. Có thể chọn lựa cao độ thiết kế (HTK) theo (Hmax) hoặc (HMNĐTX), nhưng khi đó phải kiểm tra sự ổn định lâu dài của nền đường.

Hmax: Cao độ mực nước lớn nhất ứng với tần suất tính toán thủy văn 10%;

HMNĐTX: Cao độ mực nước đọng thường xuyên.

3. Dự toán mẫu

a) Đường láng nhựa cấp A dài 100m (mặt đường rộng 3,5m; nền đường rộng 6,5m) giá trị là 190.620.673 đồng.

b) Đường láng nhựa cấp A dài 100m (mặt đường rộng 3,5m; nền đường rộng 6,0m) giá trị là 185.373.266 đồng.

Ghi chú: Giá trị tính toán chi phí xây lắp cho phần mặt đường và lề đường (giá tham khảo trên địa bàn huyện Giồng Trôm cùng một số huyện khác tại thời điểm tháng 3 năm 2023).

Điều 9. Quy định đường cấp B

1. Kết cấu

a) Chiều rộng mặt đường tối thiểu 3,5m, chiều rộng nền đường tối thiểu 5,0m: Nền đường đầm, lu lèn chặt theo quy định K≥0,95; làm móng cấp phối đá dăm (đá 0-4) dày 15cm, rộng 3,5m; làm mặt đường đá 4x6 chèn đá dăm dày 12cm, rộng 3,5m; láng nhựa 2 lớp, tiêu chuẩn nhựa 3,0kg/m2, dày 2,5cm, rộng 3,5m; đắp đất dính tấn lề mỗi bên rộng tối thiểu 0,75m đạt độ chặt K≥0,90; độ dốc ngang mặt đường 3%, lề đường 4%, mái taluy 1:1,5. (Đính kèm bản vẽ các trắc ngang mẫu).
b) Trường hợp đặc biệt khó khăn hoặc bước đầu phân kỳ xây dựng, chiều rộng mặt đường tối thiểu 3,0m, chiều rộng nền đường tối thiểu 4,0m: Nền đường đầm, lu lèn chặt theo quy định K≥0,95; làm móng cấp phối đá dăm (đá 0-4) dày 15cm, rộng 3,0m; làm mặt đường đá 4x6 chèn đá dăm dày 12cm, rộng 3,0m; láng nhựa 2 lớp, tiêu chuẩn nhựa 3,0kg/m2, dày 2,5cm, rộng 3,0m; đắp đất dính tấn lề mỗi bên rộng tối thiểu 0,5m đạt độ chặt K≥0,90; độ dốc ngang mặt đường 3%, lề đường 4%, mái taluy 1:1,5. (Đính kèm bản vẽ các trắc ngang mẫu).
2. Cao độ thiết kế đường đỏ

a) Trường hợp 1: Xác định cao độ đường đỏ theo mực nước lớn nhất (Hmax):

- Cao độ nền đường (tính từ vai đường) phải đảm bảo cao hơn mực nước lớn nhất (Hmax) tại khu vực công trình là 0,5m:

HTK = Hmax+ 0,5m + (3,5m/2)x3% + (0,75m)x4% (nền đường rộng 5,0m);

HTK = Hmax+ 0,5m + (3,0m/2)x3% + (0,5m)x4% (nền đường rộng 4,0m).

- Trường hợp khó khăn: Cao độ nền đường (tính từ vai đường) phải đảm bảo cao hơn mực nước lớn nhất (Hmax) là 0,3 m:

HTK = Hmax+ 0,3m + (3,5m/2)x3% + (0,75m)x4% (nền đường rộng 5,0m);

HTK = Hmax+ 0,3m + (3,0m/2)x3% + (0,5m)x4% (nền đường rộng 4,0m).

b) Trường hợp 2: Xác định cao độ đường đỏ theo mực nước đọng thường xuyên (HMNĐTX):

- Cao độ đáy lớp kết cấu áo đường phải cao hơn mực nước đọng thường xuyên (HMNĐTX) là 0,5m:

HTK = HMNĐTX+ 0,5m+ 0,27+ (3,5m/2)x3% + (0,75m)x4% (nền đường rộng 5,0m);

HTK = HMNĐTX+ 0,5m + 0,27+ (3,0m/2)x3% + (0,5m)x4% (nền đường rộng 4,0m).

- Trường hợp khó khăn: Cao độ đáy lớp kết cấu áo đường phải cao hơn mực nước đọng thường xuyên (HMNĐTX) là 0,3m:

HTK = HMNĐTX+ 0,3m + 0,27 + (3,5m/2)x3% + (0,75m)x4% (nền đường rộng 5,0m);

HTK = HMNĐTX+ 0,3m + 0,27 + (3,0m/2)x3% + (0,5m)x4% (nền đường rộng 4,0m).

Trong đó:

HTK: Cao độ thiết kế tính ở tim đường. Theo quy định thì sẽ tính toán lấy HTK lớn nhất của 02 trường hợp nêu trên. Tuy nhiên, cao trình hoàn thiện mặt đường tùy theo từng địa phương, chủ đầu tư, cơ quan thẩm quyền có liên quan xem xét quyết định trên cơ sở điều kiện thủy văn, tự nhiên thực tế tại công trình. Có thể chọn lựa cao độ thiết kế (HTK) theo (Hmax) hoặc (HMNĐTX), nhưng khi đó phải kiểm tra sự ổn định lâu dài của nền đường.

Hmax: Cao độ mực nước lớn nhất ứng với tần suất tính toán thủy văn 10%;

HMNĐTX: Cao độ mực nước đọng thường xuyên.

3. Dự toán mẫu

a) Đường láng nhựa cấp B dài 100m (mặt đường rộng 3,5m; nền đường rộng 5,0m) giá trị là 150.321.692 đồng.

b) Đường láng nhựa cấp B dài 100m (mặt đường rộng 3,0m; nền đường rộng 4,0m) giá trị là 126.890.630 đồng.

Giá trị tính toán chi phí xây lắp cho phần mặt đường và lề đường (giá tham khảo trên địa bàn huyện Giồng Trôm cùng một số huyện khác tại thời điểm tháng 3 năm 2023):

Điều 10. Quy định đường cấp C, D

Thường không thực hiện láng nhựa do khó khăn trong công tác vận chuyển xe máy, thiết bị thi công và địa hình thấp.

Điều 11. Quy định trường hợp nâng cấp, cải tạo trên cơ sở tận dụng mặt đường cũ

Để tận dụng độ ổn định sẵn có từ nền mặt đường cũ cũng như tiết kiệm chi phí thi công nền đường đáp ứng yêu cầu kỹ thuật. Chủ đầu tư có thể lựa chọn phương án kết cấu như “trắc ngang mẫu nâng cấp, cải tạo” đính kèm. Tuy nhiên, phải xem xét quyết định trên cơ sở đảm bảo cao trình hoàn thiện mặt đường tuân thủ theo quy định.

Trong quá trình thực hiện Quy định này, nếu có vấn đề phát sinh hoặc khó khăn, vướng mắc, các địa phương, đơn vị kiến nghị về Sở Giao thông vận tải đê nghiên cứu, xem xét trình Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

PHỤ LỤC - KINH PHÍ XÂY DỰNG
Bảng tổng hợp chi phí xây dựng cho 100md đường giao thông nông thôn:
	Loại, cấp đường
	Chiều rộng mặt đường
	Chiều rộng lề đường tương ứng
	Kinh phí xây dựng phần mặt đường (Đồng)
	Kinh phí xây dựng phần lề đường tương ứng (Đồng)
	Tổng kinh phí xây dựng (Đồng)

	
	
	Tối thiểu
	Phân kỳ xây dựng
	
	Tối thiểu
	Phân kỳ xây dựng
	Tối thiểu
	Phân kỳ xây dựng

	- Đường BTXM cấp A, dài 100m
	3,5m
	1,5m
	-
	178.433.371
	36.679.374
	-
	215.112.745
	-

	
	3,5m
	-
	1,25m
	178.433.371
	-
	31.431.967
	-
	209.865.338

	- Đường BTXM cấp B, dài 100m
	3,5m
	0,75m
	-
	154.651.761
	17.097.006
	-
	171.748.767
	-

	
	3,0m
	-
	0,5m
	132.798.669
	-
	12.644.662
	-
	145.443.331

	- Đường BTXM cấp C, dài 100m
	3,0m
	0,5m
	-
	111.549.106
	10.380.326
	-
	121.929.432
	-

	
	2,0m
	-
	0,5m
	74.856.110
	-
	10.380.326
	-
	85.236.436

	- Đường BTXM cấp D, dài 100m
	1,5m
	0,25m
	-
	44.399.643
	5.088.395
	-
	49.488.038
	-

	- Đường láng nhựa cấp A, dài 100m
	3,5m
	1,5m
	-
	153.941.299
	36.679.374
	-
	190.620.673
	-

	
	3,5m
	-
	1,25m
	153.941.299
	-
	31.431.967
	-
	185.373.266

	- Đường láng nhựa cấp B, dài 100m
	3,5m
	0,75m
	-
	133.964.094
	16.357.598
	-
	150.321.692
	-

	
	3,0m
	-
	0,5m
	114.826.366
	-
	12.064.264
	-
	126.890.630


* Đối với đường nâng cấp, cải tạo 100m đường BTXM hiện hữu thành đường BTXM cấp C (theo mô tả như ví dụ tại Điều 7 Chương II) thì kinh phí xây dựng là 103.326.154 đồng.

* Ghi chú: Dự toán này áp dụng giá tham khảo trên địa bàn huyện Giồng Trôm cùng một số huyện khác tại thời điểm tháng 3 năm 2023. Khi khái toán, dự toán kinh phí để quyết định đầu tư xây dựng công trình cụ thể, Chủ đầu tư phải xem xét, áp dụng giá vật liệu, nhân công và máy thi công sao cho phù hợp với thời điểm và địa bàn đầu tư./.

TỔNG HỢP KINH PHÍ HẠNG MỤC
Công trình: Xây dựng đường giao thông nông thôn
Bảng tổng hợp chi phí xây dựng phần mặt đường
	HẠNG MỤC CHI PHÍ
	KÝ HIỆU
	KINH PHÍ
(ĐỒNG)

	- Mặt đường BTXM cấp A, rộng 3,5m, dài 100m
	Gmd1
	178.433.371

	- Mặt đường BTXM cấp B, rộng 3,5m, dài 100m
	Gmd2
	154.651.761

	- Mặt đường BTXM cấp B, rộng 3,0m, dài 100m
	Gmd3
	132.798.669

	- Mặt đường BTXM cấp C, rộng 3,0m, dài 100m
	Gmd4
	111.549.106

	- Mặt đường BTXM cấp C, rộng 2,0m, dài 100m
	Gmd5
	74.856.110

	- Mặt đường BTXM cấp D, rộng 1,5m, dài 100m
	Gmd6
	44.399.643

	- Mặt đường láng nhựa cấp A, rộng 3,5m, dài 100m
	Gmd7
	153.941.299

	- Mặt đường láng nhựa cấp B, rộng 3,5m, dài 100m
	Gmd8
	133.964.094

	- Mặt đường láng nhựa cấp B, rộng 3,0m, dài 100m
	Gmd9
	114.826.366


Bảng tổng hợp chi phí xây dựng phần lề đường
	HẠNG MỤC CHI PHÍ
	KÝ HIỆU
	ĐVT
	KHỐI LƯỢNG
	ĐƠN GIÁ
(ĐỒNG)
	KINH PHÍ
(ĐỒNG)

	- Lề gia gia cố bằng dính rộng 1,5m*2bên, dài 100m (đường BTXM cấp A)
	Gld1
	100d
	1,00
	36.679.374
	36.679.374

	- Lề gia gia cố bằng dính rộng 1,25m*2bên, dài 100m (đường BTXM cấp A)
	Gld2
	100d
	1,00
	31.431.967
	31.431.967

	- Lề gia gia cố bằng dính rộng 0,75m*2bên, dài 100m (đường BTXM cấp B)
	Gld3
	100d
	1,00
	17.097.006
	17.097.006

	- Lề gia gia cố bằng dính rộng 0,5m*2bên, dài 100m (đường BTXM cấp B)
	Gld4
	100d
	1,00
	12.644.662
	12.644.662

	- Lề gia gia cố bằng dính rộng 0,5m*2bên, dài 100m (đường BTXM cấp C)
	Gld5
	100d
	1,00
	10.380.326
	10.380.326

	- Lề gia gia cố bằng dính rộng 0,25m*2bên, dài 100m (đường BTXM cấp D)
	Gld6
	100d
	1,00
	5.088.395
	5.088.395

	- Lề gia cố bằng đất dính rộng 1,5m*2bên, dài 100m (đường láng nhựa cấp A)
	Gld7
	100d
	1,00
	36.679.374
	36.679.374

	- Lề gia cố bằng đất dính rộng 1,25m*2bên, dài 100m (đường láng nhựa cấp A)
	Gld8
	100d
	1,00
	31.431.967
	31.431.967

	- Lề gia cố bằng đất dính rộng 0,75m*2bên, dài 100m (đường láng nhựa cấp B)
	Gld9
	100d
	1,00
	16.357.598
	16.357.598

	- Lề gia cố bằng đất dính rộng 0,5m*2bên, dài 100m (đường láng nhựa cấp B)
	Gld10
	100d
	1,00
	12.064.264
	12.064.264


BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI PHÍ XÂY DỰNG
Công trình: Xây dựng đường giao thông nông thôn
Phần: 100md đường cấp A, mặt đường BTXM rộng 3,5m dày 18cm, nền đường rộng 6,5m
Đơn vị tính: đồng
	STT
	NỘI DUNG CHI PHÍ
	CÁCH TÍNH
	GIÁ TRỊ
	KÝ HIỆU

	I
	CHI PHÍ TRỰC TIẾP
	
	
	

	1
	Chi Phí Vật Liệu
	112.955.110
	112.955.110
	VL

	2
	Chi Phí Nhân Công
	19.225.721 * 1,000
	19.225.721
	NC

	3
	Chi Phí Máy và Thiết Bị Thi Công
	6.433.602 * 1,000
	6.433.602
	M

	
	Chi Phí Trực Tiếp
	VL+NC+M
	138.614.433
	T

	II
	CHI PHÍ GIÁN TIẾP
	
	
	

	1
	Chi Phí Chung
	T * 6,200 %
	8.594.095
	C

	2
	Chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công
	T * 2,200 %
	3.049.518
	LT

	3
	Chi phí một số công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế
	T * 2,000 %
	2.772.289
	TT

	
	Chi Phí Gián Tiếp
	C+LT+TT
	14.415.902
	GT

	III
	THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC
	(T+GT) * 6,000 %
	9.181.820
	TL

	
	Chi Phí Xây Dựng Trước Thuế
	(T+GT+TL)
	162.212.155
	G

	IV
	THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
	G * 10,000 %
	16.221.216
	GTGT

	
	Chi Phí Xây Dựng Sau Thuế
	(G+GTGT)
	178.433.371
	GXD


Phần: 100md đường cấp A, mặt đường BTXM rộng 3,5m dày 18cm, nền đường rộng 6,0m
Đơn vị tính: đồng
	STT
	NỘI DUNG CHI PHÍ
	CÁCH TÍNH
	GIÁ TRỊ
	KÝ HIỆU

	I
	CHI PHÍ TRỰC TIẾP
	
	
	

	1
	Chi Phí Vật Liệu
	112.955.110
	112.955.110
	VL

	2
	Chi Phí Nhân Công
	19.225.721 * 1,000
	19.225.721
	NC

	3
	Chi Phí Máy và Thiết Bị Thi Công
	6.433.602 * 1,000
	6.433.602
	M

	
	Chi Phí Trực Tiếp
	VL+NC+M
	138.614.433
	T

	II
	CHI PHÍ GIÁN TIẾP
	
	
	

	1
	Chi Phí Chung
	T * 6,200 %
	8.594.095
	C

	2
	Chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công
	T * 2,200 %
	3.049.518
	LT

	3
	Chi phí một số công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế
	T * 2,000 %
	2.772.289
	TT

	
	Chi Phí Gián Tiếp
	C+LT+TT
	14.415.902
	GT

	III
	THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC
	(T+GT) * 6,000 %
	9.181.820
	TL

	
	Chi Phí Xây Dựng Trước Thuế
	(T+GT+TL)
	162.212.155
	G

	IV
	THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
	G * 10,000 %
	16.221.216
	GTGT

	
	Chi Phí Xây Dựng Sau Thuế
	(G+GTGT)
	178.433.371
	GXD


Phần: 100md đường cấp B, mặt đường BTXM rộng 3,5m dày 16cm, nền đường rộng 5,0m
Đơn vị tính: đồng
	STT
	NỘI DUNG CHI PHÍ
	CÁCH TÍNH
	GIÁ TRỊ
	KÝ HIỆU

	I
	CHI PHÍ TRỰC TIẾP
	
	
	

	1
	Chi Phí Vật Liệu
	Bảng giá xây dựng tổng hợp
	97.448.414
	VL

	2
	Chi Phí Nhân Công
	Bảng giá xây dựng tổng hợp
	17.079.694
	NC

	3
	Chi Phí Máy và Thiết Bị Thi Công
	Bảng giá xây dựng tổng hợp
	5.611.786
	M

	
	Chi Phí Trực Tiếp
	VL+NC+M
	120.139.894
	T

	II
	CHI PHÍ GIÁN TIẾP
	
	
	

	1
	Chi Phí Chung
	T * 6,200 %
	7.448.673
	C

	2
	Chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công
	T * 2,200 %
	2.643.078
	LT

	3
	Chi phí một số công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế
	T * 2,000 %
	2.402.798
	TT

	
	Chi Phí Gián Tiếp
	C+LT+TT
	12.494.549
	GT

	III
	THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC
	(T+GT) * 6,000 %
	7.958.067
	TL

	
	Chi Phí Xây Dựng Trước Thuế
	(T+GT+TL)
	140.592.510
	G

	IV
	THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
	G * 10,000 %
	14.059.251
	GTGT

	
	Chi Phí Xây Dựng Sau Thuế
	(G+GTGT)
	154.651.761
	GXD


Phần: 100md đường cấp B, mặt đường BTXM rộng 3,0m dày 16cm, nền đường rộng 4,0m
Đơn vị tính: đồng
	STT
	NỘI DUNG CHI PHÍ
	CÁCH TÍNH
	GIÁ TRỊ
	KÝ HIỆU

	I
	CHI PHÍ TRỰC TIẾP
	
	
	

	1
	Chi Phí Vật Liệu
	Bảng giá xây dựng tổng hợp
	83.576.789
	VL

	2
	Chi Phí Nhân Công
	Bảng giá xây dựng tổng hợp
	14.768.933
	NC

	3
	Chi Phí Máy và Thiết Bị Thi Công
	Bảng giá xây dựng tổng hợp
	4.817.786
	M

	
	Chi Phí Trực Tiếp
	VL+NC+M
	103.163.508
	T

	II
	CHI PHÍ GIÁN TIẾP
	
	
	

	1
	Chi Phí Chung
	T * 6,200 %
	6.396.137
	C

	2
	Chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công
	T * 2,200 %
	2.269.597
	LT

	3
	Chi phí một số công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế
	T * 2,000 %
	2.063.270
	TT

	
	Chi Phí Gián Tiếp
	C+LT+TT
	10.729.004
	GT

	III
	THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC
	(T+GT) * 6,000 %
	6.833.551
	TL

	
	Chi Phí Xây Dựng Trước Thuế
	(T+GT+TL)
	120.726.063
	G

	IV
	THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
	G * 10,000 %
	12.072.606
	GTGT

	
	Chi Phí Xây Dựng Sau Thuế
	(G+GTGT)
	132.798.669
	GXD


Phần: 100md đường cấp C, mặt đường BTXM rộng 3,0m dày 14cm, nền đường rộng 4,0m
Đơn vị tính: đồng
	STT
	NỘI DUNG CHI PHÍ
	CÁCH TÍNH
	GIÁ TRỊ
	KÝ HIỆU

	I
	CHI PHÍ TRỰC TIẾP
	
	
	

	1
	Chi Phí Vật Liệu
	Bảng giá xây dựng tổng hợp
	69.528.640
	VL

	2
	Chi Phí Nhân Công
	Bảng giá xây dựng tổng hợp
	12.934.933
	NC

	3
	Chi Phí Máy và Thiết Bị Thi Công
	Bảng giá xây dựng tổng hợp
	4.192.394
	M

	
	Chi Phí Trực Tiếp
	VL+NC+M
	86.655.967
	T

	II
	CHI PHÍ GIÁN TIẾP
	
	
	

	1
	Chi Phí Chung
	T * 6,200 %
	5.372.670
	C


	2
	Chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công
	T * 2,200 %
	1.906.431
	LT

	3
	Chi phí một số công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế
	T * 2,000 %
	1.733.119
	TT

	
	Chi Phí Gián Tiếp
	C+LT+TT
	9.012.220
	GT

	III
	THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC
	(T+GT) * 6,000 %
	5.740.091
	TL

	
	Chi Phí Xây Dựng Trước Thuế
	(T+GT+TL)
	101.408.278
	G

	IV
	THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
	G * 10,000 %
	10.140.828
	GTGT

	
	Chi Phí Xây Dựng Sau Thuế
	(G+GTGT)
	111.549.106
	GXD


Phần: 100md đường cấp C, mặt đường BTXM rộng 2,0m dày 14cm, nền đường rộng 3,0m
Đơn vị tính: đồng
	STT
	NỘI DUNG CHI PHÍ
	CÁCH TÍNH
	GIÁ TRỊ
	KÝ HIỆU

	I
	CHI PHÍ TRỰC TIẾP
	
	
	

	1
	Chi Phí Vật Liệu
	Bảng giá xây dựng tổng hợp
	46.453.649
	VL

	2
	Chi Phí Nhân Công
	Bảng giá xây dựng tổng hợp
	8.887.060
	NC

	3
	Chi Phí Máy và Thiết Bị Thi Công
	Bảng giá xây dựng tổng hợp
	2.810.618
	M

	
	Chi Phí Trực Tiếp
	VL+NC+M
	58.151.327
	T

	II
	CHI PHÍ GIÁN TIẾP
	
	
	

	1
	Chi Phí Chung
	T * 6,200 %
	3.605.382
	C

	2
	Chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công
	T * 2,200 %
	1.279.329
	LT

	3
	Chi phí một số công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế
	T * 2,000 %
	1.163.027
	TT

	
	Chi Phí Gián Tiếp
	C+LT+TT
	6.047.738
	GT

	III
	THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC
	(T+GT) * 6,000 %
	3.851.944
	TL

	
	Chi Phí Xây Dựng Trước Thuế
	(T+GT+TL)
	68.051.009
	G

	IV
	THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
	G * 10,000 %
	6.805.101
	GTGT

	
	Chi Phí Xây Dựng Sau Thuế
	(G+GTGT)
	74.856.110
	GXD


Phần: 100md đường cấp D, mặt đường BTXM rộng 1,5m dày 10cm, nền đường rộng 2,0m
Đơn vị tính: đồng
	STT
	NỘI DUNG CHI PHÍ
	CÁCH TÍNH
	GIÁ TRỊ
	KÝ HIỆU

	I
	CHI PHÍ TRỰC TIẾP
	
	
	

	1
	Chi Phí Vật Liệu
	Bảng giá xây dựng tổng hợp
	27.884.620
	VL

	2
	Chi Phí Nhân Công
	Bảng giá xây dựng tổng hợp
	4.959.285
	NC

	3
	Chi Phí Máy và Thiết Bị Thi Công
	Bảng giá xây dựng tổng hợp
	1.647.576
	M

	
	Chi Phí Trực Tiếp
	VL+NC+M
	34.491.481
	T

	II
	CHI PHÍ GIÁN TIẾP
	
	
	

	1
	Chi Phí Chung
	T * 6,200 %
	2.138.472
	C

	2
	Chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công
	T * 2,200 %
	758.813
	LT

	3
	Chi phí một số công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế
	T * 2,000 %
	689.830
	TT

	
	Chi Phí Gián Tiếp
	C+LT+TT
	3.587.115
	GT

	III
	THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC
	(T+GT) * 6,000 %
	2.284.716
	TL

	
	Chi Phí Xây Dựng Trước Thuế
	(T+GT+TL)
	40.363.312
	G

	IV
	THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
	G * 10,000 %
	4.036.331
	GTGT

	
	Chi Phí Xây Dựng Sau Thuế
	(G+GTGT)
	44.399.643
	GXD


Phần: Nâng cấp, cải tạo 100m đường BTXM hiện hữu thành đường BTXM cấp C (theo mô tả như ví dụ tại Khoản 1.4 Phần III)
Đơn vị tính: đồng
	STT
	NỘI DUNG CHI PHÍ
	CÁCH TÍNH
	GIÁ TRỊ
	KÝ HIỆU

	I
	CHI PHÍ TRỰC TIẾP
	
	
	

	1
	Chi Phí Vật Liệu
	Bảng giá xây dựng tổng hợp
	63.586.353
	VL


	2
	Chi Phí Nhân Công
	Bảng giá xây dựng tổng hợp
	12.807.350
	NC

	3
	Chi Phí Máy và Thiết Bị Thi Công
	Bảng giá xây dựng tổng hợp
	3.874.333
	M

	
	Chi Phí Trực Tiếp
	VL+NC+M
	80.268.036
	T

	II
	CHI PHÍ GIÁN TIẾP
	
	
	

	1
	Chi Phí Chung
	T * 6,200 %
	4.976.618
	C

	2
	Chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công
	T * 2,200 %
	1.765.897
	LT

	3
	Chi phí một số công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế
	T * 2,000 %
	1.605.361
	TT

	
	Chi Phí Gián Tiếp
	C+LT+TT
	8.347.876
	GT

	III
	THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC
	(T+GT) * 6,000 %
	5.316.955
	TL

	
	Chi Phí Xây Dựng Trước Thuế
	(T+GT+TL)
	93.932.867
	G

	IV
	THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
	G * 10,000 %
	9.393.287
	GTGT

	
	Chi Phí Xây Dựng Sau Thuế
	(G+GTGT)
	103.326.154
	GXD


Phần: 100md đường cấp A, mặt đường láng nhựa rộng 3,5m, nền đường rộng 6,5m
Đơn vị tính: đồng
	STT
	NỘI DUNG CHI PHÍ
	CÁCH TÍNH
	GIÁ TRỊ
	KÝ HIỆU

	I
	CHI PHÍ TRỰC TIẾP
	
	
	

	1
	Chi Phí Vật Liệu
	104.253.538
	104.253.538
	VL

	2
	Chi Phí Nhân Công
	7.746.219 * 1,000
	7.746.219
	NC

	3
	Chi Phí Máy và Thiết Bị Thi Công
	7.588.220 * 1,000
	7.588.220
	M

	
	Chi Phí Trực Tiếp
	VL+NC+M
	119.587.977
	T

	II
	CHI PHÍ GIÁN TIẾP
	
	
	

	1
	Chi Phí Chung
	T * 6,200 %
	7.414.455
	C

	2
	Chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công
	T * 2,200 %
	2.630.935
	LT

	3
	Chi phí một số công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế
	T * 2,000 %
	2.391.760
	TT

	
	Chi Phí Gián Tiếp
	C+LT+TT
	12.437.150
	GT

	III
	THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC
	(T+GT) * 6,000 %
	7.921.508
	TL

	
	Chi Phí Xây Dựng Trước Thuế
	(T+GT+TL)
	139.946.635
	G

	IV
	THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
	G * 10,000 %
	13.994.664
	GTGT

	
	Chi Phí Xây Dựng Sau Thuế
	(G+GTGT)
	153.941.299
	GXD


Phần: 100md đường cấp A, mặt đường láng nhựa rộng 3,5m, nền đường rộng 6,0m
Đơn vị tính: đồng
	STT
	NỘI DUNG CHI PHÍ
	CÁCH TÍNH
	GIÁ TRỊ
	KÝ HIỆU

	I
	CHI PHÍ TRỰC TIẾP
	
	
	

	1
	Chi Phí Vật Liệu
	104.253.538
	104.253.538
	VL

	2
	Chi Phí Nhân Công
	7.746.219 * 1,000
	7.746.219
	NC

	3
	Chi Phí Máy và Thiết Bị Thi Công
	7.588.220 * 1,000
	7.588.220
	M

	
	Chi Phí Trực Tiếp
	VL+NC+M
	119.587.977
	T

	II
	CHI PHÍ GIÁN TIẾP
	
	
	

	1
	Chi Phí Chung
	T * 6,200 %
	7.414.455
	C

	2
	Chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công
	T * 2,200 %
	2.630.935
	LT

	3
	Chi phí một số công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế
	T * 2,000 %
	2.391.760
	TT

	
	Chi Phí Gián Tiếp
	C+LT+TT
	12.437.150
	GT

	III
	THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC
	(T+GT) * 6,000 %
	7.921.508
	TL

	
	Chi Phí Xây Dựng Trước Thuế
	(T+GT+TL)
	139.946.635
	G

	IV
	THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
	G * 10,000 %
	13.994.664
	GTGT

	
	Chi Phí Xây Dựng Sau Thuế
	(G+GTGT)
	153.941.299
	GXD


Phần: 100md đường cấp B, mặt đường láng nhựa rộng 3,5m, nền đường rộng 5,0m
Đơn vị tính: đồng
	STT
	NỘI DUNG CHI PHÍ
	CÁCH TÍNH
	GIÁ TRỊ
	KÝ HIỆU

	I
	CHI PHÍ TRỰC TIẾP
	
	
	

	1
	Chi Phí Vật Liệu
	Bảng giá xây dựng tổng hợp
	90.517.231
	VL

	2
	Chi Phí Nhân Công
	Bảng giá xây dựng tổng hợp
	6.832.903
	NC

	3
	Chi Phí Máy và Thiết Bị Thi Công
	Bảng giá xây dựng tổng hợp
	6.718.724
	M

	
	Chi Phí Trực Tiếp
	VL+NC+M
	104.068.858
	T

	II
	CHI PHÍ GIÁN TIẾP
	
	
	

	1
	Chi Phí Chung
	T * 6,200 %
	6.452.269
	C

	2
	Chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công
	T * 2,200 %
	2.289.515
	LT

	3
	Chi phí một số công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế
	T * 2,000 %
	2.081.377
	TT

	
	Chi Phí Gián Tiếp
	C+LT+TT
	10.823.161
	GT

	III
	THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC
	(T+GT) * 6,000 %
	6.893.521
	TL

	
	Chi Phí Xây Dựng Trước Thuế
	(T+GT+TL)
	121.785.540
	G

	IV
	THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
	G * 10,000 %
	12.178.554
	GTGT

	
	Chi Phí Xây Dựng Sau Thuế
	(G+GTGT)
	133.964.094
	GXD


Phần: 100md đường cấp B, mặt đường láng nhựa rộng 3,0m, nền đường rộng 4,0m
Đơn vị tính: đồng
	STT
	NỘI DUNG CHI PHÍ
	CÁCH TÍNH
	GIÁ TRỊ
	KÝ HIỆU

	I
	CHI PHÍ TRỰC TIẾP
	
	
	

	1
	Chi Phí Vật Liệu
	Bảng giá xây dựng tổng hợp
	77.586.198
	VL

	2
	Chi Phí Nhân Công
	Bảng giá xây dựng tổng hợp
	5.856.774
	NC

	3
	Chi Phí Máy và Thiết Bị Thi Công
	Bảng giá xây dựng tổng hợp
	5.758.906
	M

	
	Chi Phí Trực Tiếp
	VL+NC+M
	89.201.878
	T

	II
	CHI PHÍ GIÁN TIẾP
	
	
	

	1
	Chi Phí Chung
	T * 6,200 %
	5.530.516
	C

	2
	Chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công
	T * 2,200 %
	1.962.441
	LT

	3
	Chi phí một số công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế
	T * 2,000 %
	1.784.038
	TT

	
	Chi Phí Gián Tiếp
	C+LT+TT
	9.276.995
	GT

	III
	THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC
	(T+GT) * 6,000 %
	5.908.732
	TL

	
	Chi Phí Xây Dựng Trước Thuế
	(T+GT+TL)
	104.387.605
	G

	IV
	THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
	G * 10,000 %
	10.438.761
	GTGT

	
	Chi Phí Xây Dựng Sau Thuế
	(G+GTGT)
	114.826.366
	GXD


BẢNG GIÁ XÂY DỰNG TỔNG HỢP
Công trình: Xây dựng đường giao thông nông thôn
Đơn vị tính: đồng
	STT
	MÃ HIỆU ĐƠN GIÁ
	THÀNH PHẦN CÔNG VIỆC
	ĐƠN VỊ TÍNH
	KHỐI LƯỢNG
	THÀNH PHẦN CHI PHÍ
	TỔNG CỘNG THÀNH TIỀN

	
	
	
	
	
	VẬT LIỆU
	NHÂN CÔNG
	MÁY THI CÔNG
	VẬT LIỆU
	NHÂN CÔNG
	MÁY THI CÔNG

	A
	*
	ĐƯỜNG BTXM CẤP A
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ĐƯỜNG BTXM CẤP A
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Mặt đường BTXM dày 18cm rộng 3,5m, nền đường rộng 6,5m
	
	
	
	
	
	140.393.722
	19.520.923
	7.193.845

	1
	AB.64112
	Đắp đất dính lề đường, taluy, độ chặt K≥0,90
	100m3
	1,153
	23.790.360
	255.952
	659.161
	27.438.612
	295.202
	760.243

	2
	AD.11222
	Cấp phối đá dăm dày 15cm, độ chặt K≥0,98
	100m3
	0,525
	65.781.806
	720.079
	2.666.056
	34.535.448
	378.041
	1.399.679

	3
	AL.16201.
	Trải nilon cách ly
	100m2
	3,860
	275.550
	33.555
	-
	1.063.623
	129.522
	-

	4
	AF.82411
	Ván khuôn mặt đường
	100m2
	0,360
	808.975
	2.792.568
	168.095
	291.231
	1.005.324
	60.514

	5
	AF.15413.
	Bê tông mặt đường M250 dày 18cm
	m3
	63,000
	1.222.318
	279.625
	76.451
	77.006.034
	17.616.375
	4.816.413

	6
	AL.24420
	Cắt khe co mặt đường
	100m
	0,980
	59.973
	98.428
	160.200
	58.774
	96.459
	156.996

	
	
	Mặt đường BTXM dày 18cm rộng 3,5m, nền đường rộng 6,0m
	
	
	
	
	
	136.468.312
	19.478.691
	7.085.084

	1
	AB.64112
	Đắp đất dính lề đường, taluy, độ chặt K≥0,90
	100m3
	0,988
	23.790.360
	255.952
	659.161
	23.513.202
	252.970
	651.482

	2
	AD.11222
	Cấp phối đá dăm dày 15cm, độ chặt K≥0,98
	100m3
	0,525
	65.781.806
	720.079
	2.666.056
	34.535.448
	378.041
	1.399.679

	3
	AL.16201.
	Trải nilon cách ly
	100m2
	3,860
	275.550
	33.555
	-
	1.063.623
	129.522
	-

	4
	AF.82411
	Ván khuôn mặt đường
	100m2
	0,360
	808.975
	2.792.568
	168.095
	291.231
	1.005.324
	60.514

	5
	AF.15413.
	Bê tông mặt đường M250 dày 18cm
	m3
	63,000
	1.222.318
	279.625
	76.451
	77.006.034
	17.616.375
	4.816.413

	6
	AL.24420
	Cắt khe co mặt đường
	100m
	0,980
	59.973
	98.428
	160.200
	58.774
	96.459
	156.996

	
	
	ĐƯỜNG BTXM CẤP B
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Mặt đường BTXM dày 16cm rộng 3,5m, nền đường rộng 5,0m
	
	
	
	
	
	110.238.112
	17.217.294
	5.966.151

	1
	AB.64112
	Đắp đất dính lề đường, taluy, độ chặt K≥0,90
	100m3
	0,538
	23.790.360
	255.952
	659.161
	12.789.698
	137.600
	354.365

	2
	AD.11222
	Cấp phối đá dăm dày 12cm, độ chặt K≥0,98
	100m3
	0,420
	65.781.806
	720.079
	2.666.056
	27.628.359
	302.433
	1.119.744

	3
	AL.16201.
	Trải nilon cách ly
	100m2
	3,820
	275.550
	33.555
	-
	1.052.601
	128.180
	-

	4
	AF.82411
	Ván khuôn mặt đường
	100m2
	0,320
	808.975
	2.792.568
	168.095
	258.872
	893.622
	53.790

	5
	AF.15413.
	Bê tông mặt đường M250 dày 16cm
	m3
	56,000
	1.222.318
	279.625
	76.451
	68.449.808
	15.659.000
	4.281.256

	6
	AL.24420
	Cắt khe co mặt đường
	100m
	0,980
	59.973
	98.428
	160.200
	58.774
	96.459
	156.996

	
	
	Mặt đường BTXM dày 16cm rộng 3,0m, nền đường rộng 4,0m
	
	
	
	
	
	93.035.836
	14.870.700
	5.079.868

	1
	AB.64112
	Đắp đất dính lề đường, taluy, độ chặt K≥0,90
	100m3
	0,398
	23.790.360
	255.952
	659.161
	9.459.047
	101.767
	262.082

	2
	AD.11222
	Cấp phối đá dăm dày 12cm, độ chặt K≥0,98
	100m3
	0,360
	65.781.806
	720.079
	2.666.056
	23.681.450
	259.228
	959.780

	3
	AL.16201.
	Trải nilon cách ly
	100m2
	3,320
	275.550
	33.555
	-
	914.826
	111.403
	-

	4
	AF.82411
	Ván khuôn mặt đường
	100m2
	0,320
	808.975
	2.792.568
	168.095
	258.872
	893.622
	53.790

	5
	AF.15413.
	Bê tông mặt đường M250 dày 16cm
	m3
	48,000
	1.222.318
	279.625
	76.451
	58.671.264
	13.422.000
	3.669.648

	6
	AL.24420
	Cắt khe co mặt đường
	100m
	0,840
	59.973
	98.428
	160.200
	50.377
	82.680
	134.568

	
	
	ĐƯỜNG BTXM CẤP C
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Mặt đường BTXM dày 14cm rộng 3,0m, nền đường rộng 4,0m
	
	
	
	
	
	77.293.814
	13.018.476
	4.407.544

	1
	AB.64112
	Đắp đất dính lề đường, taluy, độ chặt K≥0,90
	100m3
	0,326
	23.790.360
	255.952
	659.161
	7.765.174
	83.543
	215.150

	2
	AD.11222
	Cấp phối đá dăm dày 10cm, độ chặt K≥0,98
	100m3
	0,300
	65.781.806
	720.079
	2.666.056
	19.734.542
	216.024
	799.817

	3
	AL.16201.
	Trải nilon cách ly
	100m2
	3,280
	275.550
	33.555
	-
	903.804
	110.060
	-

	4
	AF.82411
	Ván khuôn mặt đường
	100m2
	0,280
	808.975
	2.792.568
	168.095
	226.513
	781.919
	47.067

	5
	AF.15413.
	Bê tông mặt đường M200 dày 14cm
	m3
	42,000
	1.157.462
	279.625
	76.451
	48.613.404
	11.744.250
	3.210.942

	6
	AL.24420
	Cắt khe co mặt đường
	100m
	0,840
	59.973
	98.428
	160.200
	50.377
	82.680
	134.568

	
	
	Mặt đường BTXM dày 14cm rộng 2,0m, nền đường rộng 3,0m
	
	
	
	
	
	54.218.823
	8.970.603
	3.025.768

	1
	AB.64112
	Đắp đất dính lề đường, taluy, độ chặt K≥0,90
	100m3
	0,326
	23.790.360
	255.952
	659.161
	7.765.174
	83.543
	215.150

	2
	AD.11222
	Cấp phối đá dăm dày 10cm, độ chặt K≥0,98
	100m3
	0,200
	65.781.806
	720.079
	2.666.056
	13.156.361
	144.016
	533.211

	3
	AL.16201.
	Trải nilon cách ly
	100m2
	2,280
	275.550
	33.555
	-
	628.254
	76.505
	-

	4
	AF.82411
	Ván khuôn mặt đường
	100m2
	0,280
	808.975
	2.792.568
	168.095
	226.513
	781.919
	47.067

	5
	AF.15413.
	Bê tông mặt đường M200 dày 14cm
	m3
	28,000
	1.157.462
	279.625
	76.451
	32.408.936
	7.829.500
	2.140.628

	6
	AL.24420
	Cắt khe co mặt đường
	100m
	0,560
	59.973
	98.428
	160.200
	33.585
	55.120
	89.712

	
	
	ĐƯỜNG BTXM CẤP D
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Mặt đường BTXM dày 10cm rộng 1,5m, nền đường rộng 2,0m
	
	
	
	
	
	31.691.078
	5.000.237
	1.753.042

	1
	AB.64112
	Đắp đất dính lề đường, taluy, độ chặt K≥0,90
	100m3
	0,160
	23.790.360
	255.952
	659.161
	3.806.458
	40.952
	105.466

	2
	AD.11222
	Cấp phối đá dăm dày 10cm, độ chặt K≥0,98
	100m3
	0,150
	65.781.806
	720.079
	2.666.056
	9.867.271
	108.012
	399.908

	3
	AL.16201.
	Trải nilon cách ly
	100m2
	1,700
	275.550
	33.555
	-
	468.435
	57.044
	-

	4
	AF.82411
	Ván khuôn mặt đường
	100m2
	0,200
	808.975
	2.792.568
	168.095
	161.795
	558.514
	33.619

	5
	AF.15413.
	Bê tông mặt đường M200 dày 10cm
	m3
	15,000
	1.157.462
	279.625
	76.451
	17.361.930
	4.194.375
	1.146.765

	6
	AL.24420
	Cắt khe co mặt đường
	100m
	0,420
	59.973
	98.428
	160.200
	25.189
	41.340
	67.284

	
	
	TRƯỜNG HỢP NÂNG CẤP, CẢI TẠO
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nâng cấp, cải tạo 100m đường BTXM hiện hữu thành đường BTXM cấp C (theo mô tả như ví dụ tại Khoản 1.4 Phần III)
	
	
	
	
	
	63.586.353
	12.807.350
	3.874.333

	1
	AB.64112
	Đắp đất dính lề đường, taluy, độ chặt K≥0,90
	100m3
	0,326
	23.790.360
	255.952
	659.161
	7.765.174
	83.543
	215.150

	2
	AD.11222
	Cấp phối đá dăm dày 10cm, độ chặt K≥0,98
	100m3
	0,100
	65.781.806
	720.079
	2.666.056
	6.578.181
	72.008
	266.606

	3
	AL.16201.
	Trải nilon cách ly
	100m2
	1,280
	275.550
	33.555
	-
	352.704
	42.950
	-

	4
	AF.82411
	Ván khuôn mặt đường
	100m2
	0,280
	808.975
	2.792.568
	168.095
	226.513
	781.919
	47.067

	5
	AF.15413.
	Bê tông mặt đường M200
	m3
	42,000
	1.157.462
	279.625
	76.451
	48.613.404
	11.744.250
	3.210.942

	6
	AL.24420
	Cắt khe co mặt đường
	100m
	0,840
	59.973
	98.428
	160.200
	50.377
	82.680
	134.568

	
	
	ĐƯỜNG LÁNG NHỰA
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Phần: 100md đường cấp A, mặt đường láng nhựa rộng 3,5m, nền đường rộng 6,5m
	
	
	
	
	
	131.692.150
	8.041.421
	8.348.463

	1
	AB.64112
	Đắp đất dính lề đường, taluy, độ chặt K≥0,90
	100m3
	1,153
	23.790.360
	255.952
	659.161
	27.438.612
	295.202
	760.243

	2
	AD.11222
	Cấp phối đá dăm dày 18cm, độ chặt K≥0,98
	100m3
	0,630
	65.781.806
	720.079
	2.666.056
	41.442.538
	453.650
	1.679.615

	3
	AD.22112
	Thi công mặt đường đá 4x6 chèn đá dăm dày 15cm
	100m2
	3,500
	10.319.890
	1.472.890
	936.095
	36.119.615
	5.155.115
	3.276.332

	4
	AD.24232
	Láng nhựa 2 lớp, tiêu chuẩn nhựa 3kg/m2
	100m2
	3,500
	7.626.110
	610.701
	752.078
	26.691.385
	2.137.454
	2.632.273

	
	
	Phần: 100md đường cấp A, mặt đường láng nhựa rộng 3,5m, nền đường rộng 6,0m
	
	
	
	
	
	127.766.740
	7.999.189
	8.239.702

	1
	AB.64112
	Đắp đất dính lề đường, taluy, độ chặt K≥0,90
	100m3
	0,988
	23.790.360
	255.952
	659.161
	23.513.202
	252.970
	651.482

	2
	AD.11222
	Cấp phối đá dăm dày 18cm, độ chặt K≥0,98
	100m3
	0,630
	65.781.806
	720.079
	2.666.056
	41.442.538
	453.650
	1.679.615

	3
	AD.22112
	Thi công mặt đường đá 4x6 chèn đá dăm dày 15cm
	100m2
	3,500
	10.319.890
	1.472.890
	936.095
	36.119.615
	5.155.115
	3.276.332

	4
	AD.24232
	Láng nhựa 2 lớp, tiêu chuẩn nhựa 3kg/m2
	100m2
	3,500
	7.626.110
	610.701
	752.078
	26.691.385
	2.137.454
	2.632.273

	
	
	Phần: 100md đường cấp B, mặt đường láng nhựa rộng 3,5m, nền đường rộng 5,0m
	
	
	
	
	
	102.753.803
	6.964.552
	7.057.763

	1
	AB.64112
	Đắp đất dính lề đường, taluy, độ chặt K≥0,90
	100m3
	0,514
	23.790.360
	255.952
	659.161
	12.236.572
	131.649
	339.039

	2
	AD.11222
	Cấp phối đá dăm dày 15cm, độ chặt K≥0,98
	100m3
	0,525
	65.781.806
	720.079
	2.666.056
	34.535.448
	378.041
	1.399.679

	3
	AD.22112
	Thi công mặt đường đá 4x6 chèn đá dăm dày 12cm
	100m2
	3,500
	8.368.685
	1.233.545
	767.649
	29.290.398
	4.317.408
	2.686.772

	4
	AD.24232
	Láng nhựa 2 lớp, tiêu chuẩn nhựa 3kg/m2
	100m2
	3,500
	7.626.110
	610.701
	752.078
	26.691.385
	2.137.454
	2.632.273

	
	
	Phần: 100md đường cấp B, mặt đường láng nhựa rộng 3,0m, nền đường rộng 4,0m
	
	
	
	
	
	86.611.071
	5.953.869
	6.008.959

	1
	AB.64112
	Đắp đất dính lề đường, taluy, độ chặt K≥0,90
	100m3
	0,379
	23.790.360
	255.952
	659.161
	9.024.873
	97.095
	250.053

	2
	AD.11222
	Cấp phối đá dăm dày 15cm, độ chặt K≥0,98
	100m3
	0,450
	65.781.806
	720.079
	2.666.056
	29.601.813
	324.036
	1.199.725

	3
	AD.22112
	Thi công mặt đường đá 4x6 chèn đá dăm dày 12cm
	100m2
	3,000
	8.368.685
	1.233.545
	767.649
	25.106.055
	3.700.635
	2.302.947

	4
	AD.24232
	Láng nhựa 2 lớp, tiêu chuẩn nhựa 3kg/m2
	100m2
	3,000
	7.626.110
	610.701
	752.078
	22.878.330
	1.832.103
	2.256.234


BẢNG ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CHI TIẾT
Công trình: Xây dựng đường giao thông nông thôn
Đơn vị tính: đồng
	STT
	MÃ HIỆU
	TÊN CÔNG VIỆC
	ĐƠN VỊ
	ĐỊNH MỨC
	HỆ SỐ
	ĐƠN GIÁ
	THÀNH TIỀN

	A
	*
	XÂY DỰNG ĐƯỜNG
	
	
	
	
	

	1
	AB.64112
	Đắp đất dính tấn lề, K≥0,90
	100m3
	
	
	
	

	
	
	A_Vật Liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Đất dính
	m3
	110,0000
	1,0000
	216.276
	23.790.360

	
	
	- Cộng Vật Liệu (VL)
	Đồng
	
	
	
	23.790.360

	
	
	B_Nhân Công
	
	
	
	
	

	
	
	Công nhân XD bậc 3,0/7 - Nhóm I
	công
	1,3000
	1,0000
	196.886
	255.952

	
	
	- Cộng Nhân Công (NC)
	Đồng
	
	
	
	255.952

	
	
	C_Máy Thi Công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy lu bánh thép tự hành 9T
	ca
	0,3000
	1,0000
	1.129.606
	338.882

	
	
	Máy ủi 110cv
	ca
	0,1500
	1,0000
	2.070.253
	310.538

	
	
	Máy khác
	%
	1,5000
	-
	649.420
	9.741

	
	
	- Cộng Máy Thi Công (XM)
	Đồng
	
	
	
	659.161

	3
	AD.11222
	Thi công móng cấp phối đá dăm
	100m3
	
	
	
	

	
	
	A_Vật Liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Cấp phối đá dăm
	m3
	134,0000
	1,0000
	490.909
	65.781.806

	
	
	- Cộng Vật Liệu (VL)
	Đồng
	
	
	
	65.781.806

	
	
	B_Nhân Công
	
	
	
	
	

	
	
	Công nhân XD bậc 3,0/7 - Nhóm II
	công
	3,5200
	1,0000
	204.568
	720.079

	
	
	- Cộng Nhân Công (NC)
	Đồng
	
	
	
	720.079

	
	
	C_Máy Thi Công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy rải cấp phối đá dăm 50-60 m3/h
	ca
	0,2100
	1,0000
	3.734.656
	784.278

	
	
	Máy lu rung tự hành 25T
	ca
	0,3200
	1,0000
	3.170.110
	1.014.435

	
	
	Máy lu bánh hơi tự hành 16T
	ca
	0,1500
	1,0000
	1.756.623
	263.493

	
	
	Máy lu bánh thép tự hành 10T
	ca
	0,2600
	1,0000
	1.264.179
	328.687

	
	
	Ô tô tưới nước 5m3
	ca
	0,2100
	1,0000
	1.247.137
	261.899

	
	
	Máy khác
	%
	0,5000
	-
	2.652.792
	13.264

	
	
	- Cộng Máy Thi Công (XM)
	Đồng
	
	
	
	2.666.056

	4
	AL.16201.
	Trải nilon lớp cách ly
	100m2
	
	
	
	

	
	
	A_Vật Liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Nilon
	m2
	110,0000
	1,0000
	2.500
	275.000

	
	
	Vật liệu khác
	%
	0,2000
	-
	275.000
	550

	
	
	- Cộng Vật Liệu (VL)
	Đồng
	
	
	
	275.550

	
	
	B_Nhân Công
	
	
	
	
	

	
	
	Công nhân XD bậc 3,5/7 - Nhóm II
	công
	0,1500
	1,0000
	223.700
	33.555

	
	
	- Cộng Nhân Công (NC)
	Đồng
	
	
	
	33.555

	5
	AF.82411
	Ván khuôn mặt đường
	100m2
	
	
	
	

	
	
	A_Vật Liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Thép tấm
	kg
	31,5000
	1,0000
	23.182
	730.233

	
	
	Que hàn
	kg
	1,5800
	1,0000
	25.455
	40.219

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5,0000
	-
	770.452
	38.523

	
	
	- Cộng Vật Liệu (VL)
	Đồng
	
	
	
	808.975

	
	
	B_Nhân Công
	
	
	
	
	

	
	
	Công nhân XD bậc 4,0/7 - Nhóm II
	công
	11,5000
	1,0000
	242.832
	2.792.568

	
	
	- Cộng Nhân Công (NC)
	Đồng
	
	
	
	2.792.568

	
	
	C_Máy Thi Công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy hàn xoay chiều 23 kW
	ca
	0,4200
	1,0000
	392.378
	164.799

	
	
	Máy khác
	%
	2,0000
	-
	164.799
	3.296

	
	
	- Cộng Máy Thi Công (XM)
	Đồng
	
	
	
	168.095

	6
	AF.15413.
	Bê tông mặt đường chiều dày mặt đường <= 25 cm, đá 1x2 M250
	m3
	
	
	
	

	
	
	A_Vật Liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Xi măng PCB40
	kg
	308,5250
	1,0000
	1.764
	544.238

	
	
	Cát vàng
	m3
	0,5320
	1,0000
	368.182
	195.864

	
	
	Đá 1x2
	m3
	0,8764
	1,0000
	527.273
	462.089

	
	
	Nước
	lít
	187,5750
	1,0000
	11
	2.063

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1,5000
	-
	1.204.254
	18.064

	
	
	- Cộng Vật Liệu (VL)
	Đồng
	
	
	
	1.222.318

	
	
	B_Nhân Công
	
	
	
	
	

	
	
	Công nhân XD bậc 3,5/7 - Nhóm II
	công
	1,2500
	1,0000
	223.700
	279.625

	
	
	- Cộng Nhân Công (NC)
	Đồng
	
	
	
	279.625

	
	
	C_Máy Thi Công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy trộn bê tông 250 lít
	ca
	0,0950
	1,0000
	304.528
	28.930

	
	
	Máy đầm bàn BT 1 kW
	ca
	0,0890
	1,0000
	256.596
	22.837

	
	
	Máy đầm dùi BT 1,5 kW
	ca
	0,0890
	1,0000
	260.504
	23.185

	
	
	Máy khác
	%
	2,0000
	-
	74.952
	1.499

	
	
	- Cộng Máy Thi Công (XM)
	Đồng
	
	
	
	76.451

	7
	AL.24420
	Cắt khe co mặt đường
	100m
	
	
	
	

	
	
	A_Vật Liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Lưỡi cắt D350
	cái
	0,0770
	1,0000
	763.600
	58.797

	
	
	Vật liệu khác
	%
	2,0000
	-
	58.797
	1.176

	
	
	- Cộng Vật Liệu (VL)
	Đồng
	
	
	
	59.973

	
	
	B_Nhân Công
	
	
	
	
	

	
	
	Công nhân XD bậc 3,5/7 - Nhóm II
	công
	0,4400
	1,0000
	223.700
	98.428

	
	
	- Cộng Nhân Công (NC)
	Đồng
	
	
	
	98.428

	
	
	C_Máy Thi Công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy cắt bê tông 12cv (MCD 218)
	ca
	0,3150
	1,0000
	498.599
	157.059

	
	
	Máy khác
	%
	2,0000
	
	157.059
	3.141

	
	
	- Cộng Máy Thi Công (XM)
	Đồng
	
	
	
	160.200

	8
	AL.24320
	Cắt khe dọc mặt đường
	100m
	
	
	
	

	
	
	A_Vật Liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Lưỡi cắt D350
	cái
	0,0770
	1,0000
	763.600
	58.797

	
	
	Vật liệu khác
	%
	2,0000
	-
	58.797
	1.176

	
	
	- Cộng Vật Liệu (VL)
	Đồng
	
	
	
	59.973

	
	
	B_Nhân Công
	
	
	
	
	

	
	
	Công nhân XD bậc 3,5/7 - Nhóm II
	công
	1,5400
	1,0000
	223.700
	344.498

	
	
	- Cộng Nhân Công (NC)
	Đồng
	
	
	
	344.498

	
	
	C_Máy Thi Công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy cắt bê tông 12cv (MCD 218)
	ca
	0,3150
	1,0000
	498.599
	157.059

	
	
	Máy khác
	%
	2,0000
	
	157.059
	3.141

	
	
	- Cộng Máy Thi Công (XM)
	Đồng
	
	
	
	160.206

	9
	AF.15412.
	Bê tông mặt đường chiều dày mặt đường <= 25 cm, đá 1x2 M200
	m3
	
	
	
	

	
	
	A_Vật Liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Xi măng PCB40
	kg
	265,4750
	1,0000
	1.764
	468.298

	
	
	Cát vàng
	m3
	0,5412
	1,0000
	368.182
	199.260

	
	
	Đá 1x2
	m3
	0,8928
	1,0000
	527.273
	470.736

	
	
	Nước
	lít
	187,5750
	1,0000
	11
	2.063

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1,5000
	-
	1.140.357
	17.105

	
	
	- Cộng Vật Liệu (VL)
	Đồng
	
	
	
	1.157.462

	
	
	B_Nhân Công
	
	
	
	
	

	
	
	Công nhân XD bậc 3,5/7 - Nhóm II
	công
	1,2500
	1,0000
	223.700
	279.625

	
	
	- Cộng Nhân Công (NC)
	Đồng
	
	
	
	279.625

	
	
	C_Máy Thi Công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy trộn bê tông 250 lít
	ca
	0,0950
	1,0000
	304.528
	28.930

	
	
	Máy đầm bàn BT 1 kW
	ca
	0,0890
	1,0000
	256.596
	22.837

	
	
	Máy đầm dùi BT 1,5 kW
	ca
	0,0890
	1,0000
	260.504
	23.185

	
	
	Máy khác
	%
	2,0000
	-
	74.952
	1.499

	
	
	- Cộng Máy Thi Công (XM)
	Đồng
	
	
	
	76.451

	10
	AD.22114
	Thi công mặt đường đá 4x6 chèn đá dăm dày 18cm
	1002
	
	
	
	

	
	
	A_Vật Liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Đá 4x6
	m3
	23,7000
	1,0000
	468.182
	11.095.913

	
	
	Đá 2x4
	m3
	0,5900
	1,0000
	468.182
	276.227

	
	
	Đá 1x2
	m3
	0,5900
	1,0000
	527.273
	311.091

	
	
	Đá 0,5x1
	m3
	0,4400
	1,0000
	468.182
	206.000

	
	
	Đá 0,15÷0,5
	m3
	0,7700
	1,0000
	468.182
	360.500

	
	
	- Cộng Vật Liệu (VL)
	Đồng
	
	
	
	12.249.731

	
	
	B_Nhân Công
	
	
	
	
	

	
	
	Công nhân XD bậc 3,0/7 - Nhóm II
	công
	8,6400
	1,0000
	204.568
	1.767.468

	
	
	- Cộng Nhân Công (NC)
	Đồng
	
	
	
	1.767.468

	
	
	C_Máy Thi Công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy lu bánh thép tự hành 10T
	ca
	0,5700
	1,0000
	1.264.179
	720.582

	
	
	Ô tô tưới nước 5m3
	ca
	0,2800
	1,0000
	1.247.137
	349.198

	
	
	Máy khác
	%
	7,0000
	
	1.069.780
	74.885

	
	
	- Cộng Máy Thi Công (XM)
	Đồng
	
	
	
	1.144.665

	11
	AD.22112
	Thi công mặt đường đá 4x6 chèn đá dăm dày 15cm
	100m2
	
	
	
	

	
	
	A_Vật Liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Đá 4x6
	m3
	19,7800
	1,0000
	468.182
	9.260.640

	
	
	Đá 2x4
	m3
	0,4950
	1,0000
	468.182
	231.750

	
	
	Đá 1x2
	m3
	0,4950
	1,0000
	527.273
	261.000

	
	
	Đá 0,5x1
	m3
	0,4400
	1,0000
	468.182
	206.000

	
	
	Đá 0,15÷0,5
	m3
	0,7700
	1,0000
	468.182
	360.500

	
	
	- Cộng Vật Liệu (VL)
	Đồng
	
	
	
	10.319.890

	
	
	B_Nhân Công
	
	
	
	
	

	
	
	Công nhân XD bậc 3,0/7 - Nhóm II
	công
	7,2000
	1,0000
	204.568
	1.472.890

	
	
	- Cộng Nhân Công (NC)
	Đồng
	
	
	
	1.472.890

	
	
	C_Máy Thi Công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy lu bánh thép tự hành 10T
	ca
	0,4750
	1,0000
	1.264.179
	600.485

	
	
	Ô tô tưới nước 5m3
	ca
	0,2200
	1,0000
	1.247.137
	274.370

	
	
	Máy khác
	%
	7,0000
	
	874.855
	61.240

	
	
	- Cộng Máy Thi Công (XM)
	Đồng
	
	
	
	936.095

	12
	AD.22111
	Thi công mặt đường đá 4x6 chèn đá dăm dày 12cm
	ca
	
	
	
	

	
	
	A_Vật Liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Đá 4x6
	m3
	15,8250
	1,0000
	468.182
	7.408.980

	
	
	Đá 2x4
	m3
	0,3950
	1,0000
	468.182
	184.932

	
	
	Đá 1x2
	m3
	0,3950
	1,0000
	527.273
	208.273

	
	
	Đá 0,5x1
	m3
	0,4400
	1,0000
	468.182
	206.000

	
	
	Đá 0,15÷0,5
	m3
	0,7700
	1,0000
	468.182
	360.500

	
	
	- Cộng Vật Liệu (VL)
	Đồng
	
	
	
	8.368.685

	
	
	B_Nhân Công
	
	
	
	
	

	
	
	Công nhân XD bậc 3,0/7 - Nhóm II
	công
	6,0300
	1,0000
	204.568
	1.233.545

	
	
	- Cộng Nhân Công (NC)
	Đồng
	
	
	
	1.233.545

	
	
	C_Máy Thi Công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy lu bánh thép tự hành 10T
	ca
	0,3850
	1,0000
	1.264.179
	486.709

	
	
	Ô tô tưới nước 5m3
	ca
	0,1850
	1,0000
	1.247.137
	230.720

	
	
	Máy khác
	%
	7,0000
	
	717.429
	50.220

	
	
	- Cộng Máy Thi Công (XM)
	Đồng
	
	
	
	767.649

	13
	AD.24232
	Láng nhựa 2 lớp, tiêu chuẩn nhựa 3kg/m2
	100m2
	
	
	
	

	
	
	A_Vật Liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Nhựa đường
	kg
	321,0000
	1,0000
	17.700
	5.681.700

	
	
	Đá 0,5x1,6
	m3
	2,5600
	1,0000
	527.273
	1.349.819

	
	
	Đá 0,5x1
	m3
	1,2700
	1,0000
	468.182
	594.591

	
	
	- Cộng Vật Liệu (VL)
	Đồng
	
	
	
	7.626.110

	
	
	B_Nhân Công
	
	
	
	
	

	
	
	Công nhân XD bậc 3,5/7 - Nhóm II
	công
	2,7300
	1,0000
	223.700
	610.701

	
	
	- Cộng Nhân Công (NC)
	Đồng
	
	
	
	610.701

	
	
	C_Máy Thi Công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy lu bánh thép tự hành 8,5T
	ca
	0,2220
	1,0000
	1.129.606
	250.773

	
	
	Máy phun nhựa đường 190CV
	ca
	0,1440
	1,0000
	3.301.730
	475.449

	
	
	Thiết bị nấu nhựa
	ca
	0,0720
	1,0000
	359.113
	25.856

	
	
	- Cộng Máy Thi Công (XM)
	Đồng
	
	
	
	752.078


BẢNG TỔNG HỢP GIÁ VẬT LIỆU NHÂN CÔNG VÀ MÁY THI CÔNG
Công trình: Xây dựng đường giao thông nông thôn
Đơn vị tính: đồng
	STT
	NỘI DUNG
	ĐƠN VỊ
	GIÁ

	1
	Đất dính
	m3
	216.276

	2
	Cát vàng
	m3
	368.182

	3
	Xi măng PCB40
	kg
	1.764

	4
	Đá 1x2 (TCVN 7570:2006)
	m3
	527.273

	5
	Cấp phối đá dăm
	m3
	490.909

	6
	Đá 4x6
	m3
	468.182

	7
	Đá 2x4
	m3
	468.182

	8
	Đá 1x2 (TCVN 8819:2011)
	m3
	527.273

	9
	Đá 0,5x1,6
	m3
	527.273

	10
	Đá 0,5x1
	m3
	468.182

	11
	Đá 0,15÷0.5
	m3
	468.182

	12
	Nhựa đường
	kg
	17.700

	13
	Nước
	lít
	11

	14
	Nilon
	m2
	2.500

	15
	Thép tấm
	kg
	23.182

	16
	Que hàn
	kg
	25.455

	17
	Lưỡi cắt D350
	cái
	763.600

	18
	Công nhân XD bậc 3,0/7 - Nhóm I
	công
	196.886

	19
	Công nhân XD bậc 3,0/7 - Nhóm II
	công
	204.568

	20
	Công nhân XD bậc 3,5/7 - Nhóm II
	công
	223.700

	21
	Công nhân XD bậc 4,0/7 - Nhóm II
	công
	242.832

	22
	Máy ủi 110cv
	ca
	2.070.253

	23
	Máy lu bánh thép tự hành 9T
	ca
	1.129.606

	24
	Ô tô tưới nước 5m3
	ca
	1.247.137

	25
	Máy lu rung tự hành 25T
	ca
	3.170.110

	26
	Máy rải cấp phối đá dăm 50-60 m3/h
	ca
	3.734.656

	27
	Máy lu bánh hơi tự hành 16T
	ca
	1.756.623

	28
	Máy lu bánh thép tự hành 10T
	ca
	1.264.179

	29
	Máy hàn xoay chiều 23 kW
	ca
	392.378

	30
	Máy trộn bê tông 250 lít
	ca
	304.528

	31
	Máy đầm bàn BT 1 kW
	ca
	256.596

	32
	Máy đầm dùi BT 1,5 kW
	ca
	260.504

	33
	Máy cắt bê tông 12cv (MCD 218)
	ca
	498.599

	34
	Máy lu bánh thép tự hành 8,5T
	ca
	1.129.606

	35
	Máy phun nhựa đường 190CV
	ca
	3.301.730

	36
	Thiết bị nấu nhựa
	ca
	359.113

	
	
	
	


BẢNG GIÁ VẬT LIỆU ĐẾN CHÂN CÔNG TRÌNH
Công trình: Xây dựng đường giao thông nông thôn
- Giá vật liệu xác định theo Văn bản số 845/SXD-KT&QLXD ngày 19/4/2023 của Sở Xây dựng Bến Tre về công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Bến Tre tháng 3/2023 và giá thị trường.

- Giá chưa bao gồm thuế VAT.

	TT
	Loại vật liệu
	Đơn vị tính
	Giá vật liệu tháng 3/2023
	Cước vận chuyển
	Giá đến hiện trường
	Ghi chú giá
	Nguồn báo giá

	
	
	
	
	Bốc xếp đường bộ
	Vận chuyển đường bộ
	
	
	

	1
	Đất dính
	m3
	181.818
	
	34.458
	216.276
	Tính theo giá cát đen
	Sở Xây dựng

	2
	Cát vàng
	m3
	368.182
	
	
	368.182
	Cát Moduel 1,6-2,0
	Sở Xây dựng

	3
	Xi măng PCB40
	kg
	1.764
	
	
	1.764
	Xi măng Hà Tiên
	Sở Xây dựng

	4
	Đá 1x2 (TCVN 7570:2006)
	m3
	527.273
	
	
	527.273
	Đá xanh Tân Cang
	Sở Xây dựng

	5
	Cấp phối đá dăm
	m3
	490.909
	
	
	490.909
	Đá xanh Tân Cang
	Sở Xây dựng

	6
	Đá 4x6
	m3
	468.182
	
	
	468.182
	Đá xanh Tân Cang
	Sở Xây dựng

	7
	Đá 2x4
	m3
	468.182
	
	
	468.182
	Đá xanh Tân Cang
	Sở Xây dựng

	8
	Đá 1x2 (TCVN 8819:2011)
	m3
	527.273
	
	
	527.273
	Đá xanh Tân Cang
	Sở Xây dựng

	9
	Đá 0,5x1,6
	m3
	527.273
	
	
	527.273
	Đá xanh Tân Cang
	Sở Xây dựng

	10
	Đá 0,5x1
	m3
	468.182
	
	
	468.182
	Đá xanh Trà Đuốc
	Sở Xây dựng

	11
	Đá 0,15÷0,5
	m3
	468.182
	
	
	468.182
	Đá xanh Trà Đuốc
	Sở Xây dựng

	12
	Nhựa đường
	kg
	17.700
	
	
	17.700
	Petrolimex 60/70-F (190kg/phuy)
	Sở Xây dựng

	13
	Nước
	lít
	11
	
	
	11
	
	Thị trường

	14
	Nilon
	m2
	2.500
	
	
	2.500
	
	Thị trường

	15
	Thép tấm
	kg
	23.182
	
	
	23.182
	
	Thị trường

	16
	Que hàn
	kg
	25.455
	
	
	25.455
	
	Sở Xây dựng

	17
	Lưỡi cắt D350
	cái
	763.600
	
	
	763.600
	
	Đơn giá bến tre


Lưu ý:

- Cự ly vận chuyển đất dính tạm tính 5km đường bộ loại 5;

BẢNG TÍNH CHI PHÍ VẬN CHUYỂN BẰNG ĐƯỜNG BỘ
Công trình: Xây dựng đường giao thông nông thôn
- Thông tư 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây Dựng Ban hành định mức xây dựng.

- Quyết định 2088/QĐ-UBND ngày 15/9/2022 của UBND tỉnh Bến Tre Về việc công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

- Cừ ly vận chuyển 5km đường bộ loại 5 vào công trình.

- Giá chưa bao gồm thuế VAT.

ĐVT: Đồng
	TT
	Mã hiệu định mức
	Loại vật liệu
	Đơn vị tính
	Hình thức
	Khoảng cách
	Định mức ở các khoảng cách
	Đơn giá
	Thành tiền

	
	
	
	
	
	
	Khoảng cách
	Hao phí
	Loại đường
	Hệ số
	Hao phí
	Tổng hao phí
	
	

	1
	AM.23111
	Cát
	m3
	Ô tô tự đổ
	1
	≤1km
	0,0027
	L5
	1,50
	0,0041
	0,015
	2.015.083
	31.133,03

	
	AM.23112
	
	
	
	4
	≤10km
	0,0019
	L5
	1,50
	0,0114
	
	
	

	2
	AM.23211
	Đất
	m3
	Ô tô tự đổ
	1
	≤1km
	0,0030
	L5
	1,50
	0,0045
	0,017
	2.015.083
	34.457,92

	
	AM.23212
	
	
	
	4
	≤10km
	0,0021
	L5
	1,50
	0,0126
	
	
	

	3
	AM.23411
	Đá dăm các loại
	m3
	Ô tô tự đổ
	1
	≤1km
	0,0034
	L5
	1,50
	0,0051
	0,020
	2.015.083
	40.503,17

	
	AM.23412
	
	
	
	4
	≤10km
	0,0025
	L5
	1,50
	0,0150
	
	
	

	4
	AM.23511
	Đá hộc
	m3
	Ô tô tự đổ
	1
	≤1km
	0,0034
	L5
	1,50
	0,0051
	0,020
	2.015.083
	40.503,17

	
	AM.23512
	
	
	
	4
	≤10km
	0,0025
	L5
	1,50
	0,0150
	
	
	

	5
	AM.24411
	Xi măng

bao
	tấn
	Ô tô tải thùng
	1
	≤1km
	0,0043
	L5
	1,50
	0,0065
	0,025
	1.452.954
	36.396,50

	
	AM.24412
	
	
	
	4
	≤10km
	0,0031
	L5
	1,50
	0,0186
	
	
	

	6
	AM.24611
	Nhựa đường
	tấn
	Ô tô tải thùng
	1
	≤1km
	0,0031
	L5
	1,50
	0,0047
	0,018
	1.452.954
	26.807,00

	
	AM.24612
	
	
	
	4
	≤10km
	0,0023
	L5
	1,50
	0,0138
	
	
	


- Đơn giá nhân công bậc 3,0/7 - nhóm 1 cho công tác Bốc xếp

	+ Chọn Khu vực:
	IV
	Các huyện còn lại

	+ Loại ô tô tự đổ
	7T
	2.015.083 đồng/ca

	+ Loại ô tô tải thùng
	7T
	1.452.954 đồng/ca


BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG
Tính cho 100md
	TT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Khối lượng
	Diễn giải

	I
	Đường BTXM
	
	
	

	I.1
	Đường cấp A - Mặt đường rộng 3,5m, nền đường rộng 6,5m
	
	
	

	1
	Lề đường mỗi bên 1,5m, taluy 1:1,5
	m3
	115,34
	((0,18+0,15)*(1,5+(1,5+(0,18+0,15)*1,5))/2)*100*2

	2
	Móng đá dăm, sỏi, đá thải dày 15cm, rộng 3,5m
	m3
	52,50
	0,15*3,5*100

	3
	Trãi mũ nilon rộng 3,86m
	m2
	386,00
	(3,5+0,18*2)*100

	4
	Ván khuôn gỗ mặt đường
	m2
	36,00
	0,18*100*2

	5
	BTXM đá 1x2 M250 dày 18cm, rộng 3,5m
	m3
	63,00
	0,18*3,5*100

	6
	Cắt khe co mặt đường
	m
	98,00
	3,5m*28khe

	I.2
	Đường cấp A - Mặt đường rộng 3,5m, nền đường rộng 6,0m
	
	
	

	1
	Lề đường mỗi bên 1,25m, taluy 1:1,5
	m3
	98,84
	((0,18+0,15)*(1,25+(1,25+(0,18+0,15)*1,5))/2)*100*2

	2
	Móng đá dăm, sỏi, đá thải dày 15cm, rộng 3,5m
	m3
	52,50
	0,15*3,5*100

	3
	Trãi mũ nilon rộng 3,86m
	m2
	386,00
	(3,5+0,18*2)*100

	4
	Ván khuôn gỗ mặt đường
	m2
	36,00
	0,18*100*2

	5
	BTXM đá 1x2 M250 dày 18cm, rộng 3,5m
	m3
	63,00
	0,18*3,5*100

	6
	Cắt khe co mặt đường
	m
	98,00
	3,5m*28khe

	I.3
	Đường cấp B - Mặt đường rộng 3,5m, nền đường rộng 5,0m
	
	
	

	1
	Lề đường mỗi bên 0,75m, taluy 1:1,5
	m3
	53,76
	((0,16+0,12)*(0,75+(0,75+(0,16+0,12)*1,5))/2)*100*2

	2
	Móng cấp phối đá dăm (đá 0-4) dày 12cm, rộng 3,5m
	m3
	42,00
	0,12*3,5*100

	3
	Trãi mũ nilon rộng 3,82m
	m2
	382,00
	(3,5+0,16*2)*100

	4
	Ván khuôn gỗ mặt đường
	m2
	32,00
	0,16*100*2

	5
	BTXM đá 1x2 M250 dày 16cm, rộng 3,5m
	m3
	56,00
	0,16*3,5*100

	6
	Cắt khe co mặt đường
	m
	98,00
	3,5m*28khe

	I.4
	Đường cấp B - Mặt đường rộng 3,0m, nền đường rộng 4,0m
	
	
	

	1
	Lề đường mỗi bên 0,5m, taluy 1:1,5
	m3
	39,76
	((0,16+0,12)*(0,5+(0,5+(0,16+0,12)*1,5))/2)*100*2

	2
	Móng cấp phối đá dăm (đá 0-4) dày 12cm, rộng 3,0m
	m3
	36,00
	0,12*3,0*100

	3
	Trãi mũ nilon rộng 3,32m
	m2
	332,00
	(3,0+0,16*2)*100

	4
	Ván khuôn gỗ mặt đường
	m2
	32,00
	0,16*100*2

	5
	BTXM đá 1x2 M250 dày 16cm, rộng 3,0m
	m3
	48,00
	0,16*3,0*100

	6
	Cắt khe co mặt đường
	m
	84,00
	3,0m*28khe

	I.5
	Đường cấp C - Mặt đường rộng 3,0m, nền đường rộng 4,0m
	
	
	

	1
	Lề đường mỗi bên 0,5m, taluy 1:1,5
	m3
	32,64
	((0,14+0,10)*(0,5+(0,5+(0,14+0,10)*1,5))/2)*100*2

	2
	Móng cấp phối đá dăm (đá 0-4) dày 10cm, rộng 3,0m
	m3
	30,00
	0,10*3,0*100

	3
	Trãi mũ nilon rộng 3,28m
	m2
	328,00
	(3,0+0,14*2)*100

	4
	Ván khuôn gỗ mặt đường
	m2
	28,00
	0,14*100*2

	5
	BTXM đá 1x2 M200 dày 14cm, rộng 3,0m
	m3
	42,00
	0,14*3,0*100

	6
	Cắt khe co mặt đường
	m
	84,00
	3,0m*28khe

	I.6
	Đường cấp C - Mặt đường rộng 2,0m, nền đường rộng 3,0m
	
	
	

	1
	Lề đường mỗi bên 0,5m, taluy 1:1,5
	m3
	32,64
	((0,14+0,10)*(0,5+(0,5+(0,14+0,10)*1,5))/2)*100*2

	2
	Móng cấp phối đá dăm (đá 0-4) dày 10cm, rộng 2,0m
	m3
	20,00
	0,10*2,0*100

	3
	Trãi mũ nilon rộng 2,28m
	m2
	228,00
	(2,0+0,14*2)*100

	4
	Ván khuôn gỗ mặt đường
	m2
	28,00
	0,14*100*2

	5
	BTXM đá 1x2 M200 dày 14cm, rộng 2,0m
	m3
	28,00
	0,14*2,0*100

	6
	Cắt khe co mặt đường
	m
	56,00
	2,0m*28khe

	I.7
	Đường cấp D - Mặt đường rộng 1,5m, nền đường rộng 2,0m
	
	
	

	1
	Lề đường mỗi bên 0,25m, taluy 1:1,5
	m3
	16,00
	((0,10+0,10)*(0,25+(0,25+(0,10+0,10)*1,5))/2)*100*2

	2
	Móng cấp phối đá dăm (đá 0-4) dày 10cm, rộng 1,5m
	m3
	15,00
	0,10*1,5*100

	3
	Trãi mũ nilon rộng 1,7m
	m2
	170,00
	(1,5+0,10*2)*100

	4
	Ván khuôn gỗ mặt đường
	m2
	20,00
	0,10*100*2

	5
	BTXM đá 1x2 M200 dày 10cm, rộng 1,5m
	m3
	15,00
	0,10*1,5*100

	6
	Cắt khe co mặt đường
	m
	42,00
	1,5m*28khe

	I.8
	Nâng cấp, cải tạo 100m đường BTXM hiện hữu thành đường BTXM cấp C (theo mô tả như ví dụ tại Khoản 1.4 Phần III)
	
	
	

	1
	Lề đường mỗi bên 0,5m, taluy 1:1,5
	m3
	32,64
	((0,14+0,10)*(0,5+(0,5+(0,14+0,10)*1,5))/2)*100*2

	2
	Móng cấp phối đá dăm (đá 0-4) dày 10cm, mỗi bên rộng 0,5m
	m3
	10,00
	0,1m*0,5m*2bên*100m

	3
	Trãi mũ nilon mỗi bên rộng 0,64m
	m2
	128,00
	(0,5+0,14)*2bên*100m

	4
	Ván khuôn gỗ mặt đường
	m2
	28,00
	0,14*100m*2bên

	5
	BTXM đá 1x2 M200 dày 14cm, rộng 3,0m
	m3
	42,00
	0,14*3,0*100

	6
	Cắt khe co mặt đường
	m
	84,00
	3,0m*28khe

	II
	Đường Láng nhựa
	
	
	

	II.1
	Đường cấp A - Mặt đường rộng 3,5m, nền đường rộng 6,5m
	
	
	

	1
	Lề đường mỗi bên 1,5m, taluy 1:1,5
	m3
	115,34
	((0,15+0,18)*(1,5+(1,5+(0,15+0,18)*1,5))/2)*100*2

	2
	Móng đá dăm, sỏi, đá thải dày 18cm, rộng 3,5m
	m3
	63,00
	0,18*3,5*100

	3
	Mặt đường đá 4x6 chèn đá dăm dày 15cm
	m2
	350,00
	3,5*100

	4
	Láng nhựa 2 lớp, tiêu chuẩn nhựa 3kg/m2
	m2
	350,00
	3,5*100

	II.2
	Đường cấp A - Mặt đường rộng 3,5m, nền đường rộng 6,0m
	
	
	

	1
	Lề đường mỗi bên 1,25m, taluy 1:1,5
	m3
	98,84
	((0,15+0,18)*(1,25+(1,25+(0,15+0,18)*1,5))/2)*100*2

	2
	Móng đá dăm, sỏi, đá thải dày 18cm, rộng 3,5m
	m3
	63,00
	0,18*3,5*100

	3
	Mặt đường đá 4x6 chèn đá dăm dày 15cm
	m2
	350,00
	3,5*100

	4
	Láng nhựa 2 lớp, tiêu chuẩn nhựa 3kg/m2
	m2
	350,00
	3,5*100

	II.3
	Đường cấp B - Mặt đường LN rộng 3,5m, nền đường rộng 5,0m
	
	
	

	1
	Lề đường mỗi bên 0,75m, taluy 1:1,5
	m3
	51,44
	((0,12+0,15)*(0,75+(0,75+(0,12+0,15)*1,5))/2)*100*2

	2
	Móng cấp phối đá dăm (đá 0-4) dày 15cm, rộng 3,5m
	m3
	52,50
	0,15*3,5*100

	3
	Mặt đường đá 4x6 chèn đá dăm dày 12cm
	m2
	350,00
	3,5*100

	4
	Láng nhựa 2 lớp, tiêu chuẩn nhựa 3kg/m2
	m2
	350,00
	3,5*100

	II.4
	Đường cấp B - Mặt đường LN rộng 3,0m, nền đường rộng 4,0m
	
	
	

	1
	Lề đường mỗi bên 0,5m, taluy 1:1,5
	m3
	37,94
	((0,12+0,15)*(0,5+(0,5+(0,12+0,15)*1,5))/2)*100*2

	2
	Móng cấp phối đá dăm (đá 0-4) dày 15cm, rộng 3,0m
	m3
	45,00
	0,15*3,0*100

	3
	Mặt đường đá 4x6 chèn đá dăm dày 12cm
	m2
	300,00
	3,0*100

	4
	Láng nhựa 2 lớp, tiêu chuẩn nhựa 3kg/m2
	m2
	300,00
	3,0*100


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN


[image: image1.emf]Ban ve thiet ke




_1753337631/Ban ve thiet ke.pdf













































