	BỘ XÂY DỰNG
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 1172/QĐ-BXD
	Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2012


QUYẾT ĐỊNH 
VỀ VIỆC CÔNG BỐ ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH PHẦN XÂY DỰNG (SỬA ĐỔI VÀ BỔ SUNG)
BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/4/2009 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kinh tế Xây dựng và Viện trưởng Viện Kinh tế Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố định mức dự toán một số công tác xây dựng kèm theo quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo, sử dụng vào việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
	Nơi nhận:
- Văn phòng Quốc hội;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước:
- Cơ quan TW cùa các đoàn thể;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Các Sở Xây dựng, các Sở có công trình xây dựng chuyên ngành;
- Các Tập đoàn Kinh tế; Tổng Công ty Nhà nước;
- Các Cục, Vụ thuộc Bộ Xây dựng;
- Website của Bộ Xây dựng,
- Lưu VP; Vụ PC; Vụ KTXD; Viện KTXD; THa300.
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Trần Văn Sơn


THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG
ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH - PHẦN XÂY DỰNG (SỬA ĐỔI VÀ BỔ SUNG)
Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng sửa đổi và bổ sung (Sau đây gọi tắt là Định mức dự toán) là định mức kinh tế - kỹ thuật thể hiện mức hao phí về vật liệu, lao động và máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng như 100m2 ván khuôn, 1m2 trát tường,.v.v. từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc công tác xây dựng (kể cả những hao phí cần thiết do yêu cầu kỹ thuật và tổ chức sản xuất nhằm đảm bảo thi công xây dựng liên tục, đúng quy trình, quy phạm kỹ thuật).

Định mức dự toán được lập trên cơ sở các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng; quy phạm kỹ thuật về thiết kế - thi công - nghiệm thu; mức cơ giới hóa chung trong ngành xây dựng; trang thiết bị kỹ thuật, biện pháp thi công và những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong xây dựng (các vật liệu mới, thiết bị và công nghệ thi công tiên tiến.v.v.).

1. Nội dung định mức dự toán
Định mức dự toán bao gồm:

- Mức hao phí vật liệu:

Là số lượng vật liệu chính, vật liệu phụ, các cấu kiện hoặc các bộ phận rời lẻ, vật liệu luân chuyển (không kể vật liệu phụ cần dùng cho máy móc, phương tiện vận chuyển và những vật liệu tính trong chi phí chung) cần cho việc thực hiện và hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng.

Mức hao phí vật liệu trong định mức này đã bao gồm hao hụt vật liệu ở khâu thi công; riêng đối với các loại cát xây dựng đã kể đến hao hụt do độ dôi của cát.

- Mức hao phí lao động:

Là số ngày công lao động của công nhân trực tiếp thực hiện khối lượng công tác xây dựng và công nhân phục vụ xây dựng.

Số lượng ngày công đã bao gồm cả lao động chính, phụ để thực hiện và hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc, thu dọn hiện trường thi công.

Cấp bậc công nhân trong định mức là cấp bậc bình quân của các công nhân tham gia thực hiện một đơn vị công tác xây dựng.

- Mức hao phí máy thi công:

Là số ca sử dụng máy và thiết bị thi công chính trực tiếp thực hiện kể cả máy và thiết bị phụ phục vụ để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng.

2. Kết cấu tập định mức dự toán
Tập định mức dự toán được trình bày theo nhóm, loại công tác hoặc kết cấu xây dựng và được mã hóa thống nhất theo tập Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Xây dựng đã được công bố kèm theo văn bản số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung vào 4 chương.

	Stt
	Nhóm, loại công tác xây dựng
	Ghi chú
	Mã hiệu định mức sửa đổi, bổ sung

	
	CHƯƠNG III: CÔNG TÁC ĐÓNG CỌC, ÉP CỌC, NHỔ CỌC, KHOAN TẠO LỖ CỌC KHOAN NHỒI

	1
	Làm cọc cát bằng phương pháp ép rung
	Sửa đổi
	AC.24111÷AC.24322

	
	CHƯƠNG VI: CÔNG TÁC BÊ TÔNG TẠI CHỖ

	2
	Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn thép móng dài; móng cột; mái bờ kênh mương
	Bổ sung
	AF.82511÷AF.82611

	3
	Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn bằng ván ép công nghiệp
	Sửa đổi
	AF.83111÷AF.85231

	4
	Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn thép vách thang máy
	Bổ sung
	AF.86351÷AF.86353

	5
	Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn bằng ván ép phủ phim
	Bổ sung
	AF.89111÷AF.89443

	6
	Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn bằng nhựa
	Bổ sung
	AF.89511÷AF.89843

	
	CHƯƠNG VII: CÔNG TÁC SẢN XUẤT VÀ LẮP DỰNG CẤU KIỆN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN

	7
	Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn thép bê tông đúc sẵn panen; cọc, cột; dầm; nắp đan, tấm chớp
	Bổ sung
	AG.32311÷AG.32511

	
	CHƯƠNG X: CÔNG TÁC LÀM TRẦN, LÀM MÁI VÀ CÁC CÔNG TÁC HOÀN THIỆN KHÁC

	8
	Công tác lợp mái bằng tấm lợp Onduline, tấm ngói Onduvilla
	Bổ sung
	AK.12411÷AK.12431

	9
	Công tác trát granitô
	Sửa đổi
	AK.26310÷AK.26420

	10
	Công tác ốp gạch, đá
	Sửa đổi
	AK.31110÷AK.32230

	11
	Công tác lát gạch, đá
	Sửa đổi
	AK.51110÷AK.56230

	12
	Công tác làm trần
	Sửa đổi
	AK.61110÷AK.66210

	13
	Công tác mộc trang trí
	Sửa đổi
	AK.73110÷AK.77410

	14
	Công tác bả
	Sửa đổi, bổ sung
	AK.82110÷AK.82812

	15
	Công tác sơn
	Sửa đổi, bổ sung
	AK.83111÷AK.86144


- Mỗi loại định mức được trình bày tóm tắt thành phần công việc, điều kiện kỹ thuật, điều kiện thi công và biện pháp thi công và được xác định theo đơn vị tính phù hợp để thực hiện công tác xây dựng đó.

- Các thành phần hao phí trong định mức dự toán được xác định theo nguyên tắc sau:

+ Mức hao phí vật liệu chính được tính bằng số lượng phù hợp với đơn vị tính của vật liệu.

+ Mức hao phí vật liệu khác được tính bằng tỉ lệ % tính trên chi phí vật liệu chính.

+ Mức hao phí lao động chính và phụ được tính bằng số ngày công theo cấp bậc bình quân của công nhân trực tiếp xây dựng.

+ Mức hao phí máy thi công chính được tính bằng số lượng ca máy sử dụng.

+ Mức hao phí máy thi công khác được tính bằng tỷ lệ % trên chi phí sử dụng máy chính.

3. Hướng dẫn áp dụng
- Định mức dự toán được áp dụng để lập đơn giá xây dựng công trình, làm cơ sở xác định dự toán chi phí xây dựng, tổng mức đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

- Ngoài thuyết minh và hướng dẫn áp dụng nêu trên, trong một số chương công tác của Định mức dự toán còn có phần thuyết minh và hướng dẫn cụ thể đối với từng nhóm, loại công tác xây dựng phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công và biện pháp thi công.

- Chiều cao ghi trong định mức dự toán là chiều cao tính từ cốt ± 0.00 theo thiết kế công trình đến cốt ≤ 4m; ≤ 16m; ≤ 50m và từ cốt ± 0.00 đến cốt > 50m (chiều cao quy định trong định mức dự toán cho khối lượng thi công của công trình là chiều cao công trình). Các loại công tác xây dựng trong định mức không ghi độ cao như công tác trát, láng, ốp, v.v... nhưng khi thi công ở độ cao > 16m thì sử dụng định mức bốc xếp vận chuyển vật liệu lên cao.

Chương 3.
CÔNG TÁC ĐÓNG CỌC, ÉP CỌC, NHỔ CỌC, KHOAN TẠO LỖ CỌC KHOAN NHỒI
AC.24000 LÀM CỌC CÁT BẰNG PHƯƠNG PHÁP ÉP RUNG
Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, đóng cọc mồi tạo lỗ, bốc xúc đổ cát đến độ sâu thiết kế, bơm nước vào lỗ cọc, rung ống vách, vừa rung vừa nhổ ống vách, hoàn thiện đảm bảo theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100m

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp đất

	
	
	
	
	I
	II

	
	
	
	
	Đường kính cọc (mm)

	
	
	
	
	( 330
	( 430
	( 330
	( 430

	AC.241
	Thi công cọc cát chiều dài cọc ≤ 7m
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Cát 
	m3
	10,72
	18,71
	10,72
	18,71

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	4,94
	8,98
	5,47
	9,88

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy búa rung
	ca
	1,95
	2,08
	2,08
	2,28

	
	
	Máy bơm nước 1,1 KW
	ca
	1,95
	2,08
	2,08
	2,28

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2
	2

	AC.242
	Thi công cọc cát chiều dài cọc ≤ 12m
	Vật liệu 
	
	
	
	
	

	
	
	Cát 
	m3
	10,72
	18,71
	10,72
	18,71

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	5,97
	10,77
	6,47
	11,67

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy búa rung
	ca
	1,76
	1,87
	1,87
	2,05

	
	
	Máy bơm nước 1,1 KW
	ca
	1,76
	1,87
	1,87
	2,05

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2
	2

	AC.243
	Thi công cọc cát chiều dài cọc > 12m
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Cát
	m3
	10,72
	18,71
	10,72
	18,71

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	6,97
	12,56
	7,47
	13,46

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy búa rung
	ca
	1,58
	1,68
	1,68
	1,89

	
	
	Máy bơm nước 1,1 KW
	ca
	1,58
	1,68
	1,68
	1,89

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2
	2

	
	11
	12
	21
	22


Chương 6.
CÔNG TÁC BÊ TÔNG TẠI CHỖ
AF.80000 CÔNG TÁC SẢN XUẤT, LẮP DỰNG, THÁO DỠ VÁN KHUÔN 

AF.82000 VÁN KHUÔN THÉP 

AF.82500 VÁN KHUÔN MÓNG
Đơn vị tính: 100m²
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Móng dài
	Móng cột

	AF.825
	Ván khuôn móng
	Vật liệu 
Thép tấm 
Thép hình 
Vật liệu khác

Nhân công 4/7
	kg

kg

%

công
	51,81

32,02

10

12,25
	51,81

35,58

10

26,73

	
	11
	21


AF.82600 VÁN KHUÔN MÁI BỜ KÊNH MƯƠNG
Đơn vị tính: 100m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	AF.826
	Ván khuôn mái bờ kênh mương
	Vật liệu 
	
	

	
	
	Thép tấm
	kg
	51,81

	
	
	Thép hình
	kg
	30,24

	
	
	Vật liệu khác
	%
	10

	
	
	Nhân công 4/7
	công
	11,36

	
	11


AF.83000 VÁN KHUÔN BẰNG VÁN ÉP CÔNG NGHIỆP CÓ KHUNG XƯƠNG, CỘT CHỐNG BẰNG HỆ GIÁO ỐNG

AF.83100 VÁN KHUÔN SÀN MÁI
Đơn vị tính: 100m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 16
	≤ 50
	> 50

	AP.831
	Ván khuôn sàn mái
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Ván công nghiệp
	m2
	21
	21
	21

	
	
	Khung xương (nhôm)
	kg
	12
	12
	12

	
	
	Cột chống thép ống
	kg
	36,5
	36,5
	36,5

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công 4,5/7
	công
	19,5
	21,5
	23,5

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Vận thăng 0,8T
	ca
	0,25
	-
	-

	
	
	Vận thăng lồng 3T
	ca
	-
	0,25
	0,27

	
	
	Cẩu tháp 25T
	ca
	-
	0,25
	-

	
	
	Cẩu tháp 40T
	ca
	-
	-
	0,27

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2

	
	11
	21
	31


AF.83200 VÁN KHUÔN TƯỜNG
Đơn vị tính: 100m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 16
	≤ 50
	> 50

	AF.832
	Ván khuôn tường
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Ván công nghiệp
	m2
	13,13
	13,13
	13,13

	
	
	Khung xương (nhôm)
	kg
	12,65
	12,65
	12,65

	
	
	Cột chống thép ống
	kg
	38,5
	38,5
	38,5


	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công 4/7
	công
	20,47
	22,5
	24,76

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Vận thăng 0,8T
	ca
	0,25
	-
	-

	
	
	Vận thăng lồng 3T
	ca
	-
	0,25
	0,27

	
	
	Cẩu tháp 25T
	ca
	-
	0,25
	-

	
	
	Cẩu tháp 40T
	ca
	-
	-
	0,27

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2

	
	11
	21
	31


AF.83300 VÁN KHUÔN XÀ DẦM, GIẰNG
Đơn vị tính: 100²
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 16
	≤ 50
	> 50

	AF.833
	Ván khuôn xà dầm, giằng
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Ván công nghiệp
	m2
	21
	21
	21

	
	
	Khung xương (nhôm)
	kg
	15,05
	15,05
	15,05

	
	
	Cột chống thép ống
	kg
	40
	40
	40

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công 4/7
	công
	21,45
	23,64
	26,00

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Vận thăng 0,8T
	ca
	0,25
	-
	-

	
	
	Vận thăng lồng 3T
	ca
	-
	0,25
	0,27

	
	
	Cẩu tháp 25T
	ca
	-
	0,25
	-

	
	
	Cẩu tháp 40T
	ca
	-
	-
	0,27

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2

	
	11
	21
	31


AF.83400 VÁN KHUÔN CỘT VUÔNG, CHỮ NHẬT
Đơn vị tính: 100m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 16
	≤ 50
	> 50

	AF.834
	Ván khuôn cột vuông, chữ nhật
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Ván công nghiệp
	m2
	13,13
	13,13
	13,13

	
	
	Khung xương (nhôm)
	kg
	13,73
	13,73
	13,73

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công 4/7
	công
	22,52
	24,75
	27,25

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Vận thăng 0,8T
	ca
	0,25
	-
	-

	
	
	Vận thăng lồng 3T
	ca
	-
	0,25
	0,27

	
	
	Cẩu tháp 25T
	ca
	-
	0,25
	-

	
	
	Cẩu tháp 40T
	ca
	-
	-
	0,27

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2

	
	11
	21
	31


AF.84000 VÁN KHUÔN BẰNG VÁN ÉP CÔNG NGHIỆP KHÔNG CÓ KHUNG XƯƠNG, XÀ GỒ GỖ, CỘT CHỐNG BẰNG HỆ GIÁO ỐNG
AF.84100 VÁN KHUÔN SÀN MÁI

Đơn vị tính: 100m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 16
	≤ 50
	> 50

	AF.841
	Ván khuôn sàn mái
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Ván công nghiệp
	m2
	21
	21
	21

	
	
	Xà gồ (8x20)
	m
	20,38
	20,38
	20,38

	
	
	Cột chống thép ống
	kg
	31,03
	31,03
	31,03

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công 4,5/7
	công
	20,47
	23,19
	25,45

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Vận thăng 0,8T
	ca
	0,25
	-
	-

	
	
	Vận thăng lồng 3T
	ca
	-
	0,25
	0,27

	
	
	Cẩu tháp 25T
	ca
	-
	0,25
	-

	
	
	Cẩu tháp 40T
	ca
	-
	-
	0,27

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2

	
	11
	21
	31


AF.84200 VÁN KHUÔN TƯỜNG

Đơn vị tính: 100m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 16
	≤ 50
	> 50

	AF.842
	Ván khuôn tường
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Ván công nghiệp
	m2
	13,13
	13,13
	13,13

	
	
	Xà gồ (8x20)
	m
	24,45
	24,45
	24,45

	
	
	Cột chống thép ống
	kg
	34,5
	34,5
	34,5

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công 4/7
	công
	21,08
	23,19
	25,45

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Vận thăng 0,8T
	ca
	0,25
	-
	-

	
	
	Vận thăng lồng 3T
	ca
	-
	0,25
	0,27

	
	
	Cẩu tháp 25T
	ca
	-
	0,25
	-

	
	
	Cẩu tháp 40T
	ca
	-
	-
	0,27

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2

	
	11
	21
	31


AF.84300 VÁN KHUÔN XÀ DẦM, GIẰNG
Đơn vị tính: 100m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 16
	≤ 50
	> 50

	AF.843
	Ván khuôn xà dầm, giằng
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Ván công nghiệp
	m2
	21
	21
	21

	
	
	Xà gồ (8x20)
	m
	25,1
	25,1
	25,1

	
	
	Cột chống thép ống
	kg
	36,5
	36,5
	36,5

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công 4/7
	công
	22,52
	24,77
	27,25

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Vận thăng 0,8T
	ca
	0,25
	-
	-

	
	
	Vận thăng lồng 3T
	ca
	-
	0,25
	0,27

	
	
	Cẩu tháp 25T
	ca
	-
	0,25
	-

	
	
	Cẩu tháp 40T
	ca
	-
	-
	0,27

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2

	
	11
	21
	31


AF.85000 VÁN KHUÔN BẰNG VÁN ÉP CÔNG NGHIỆP HỆ XÀ GỒ GỖ DÀN GIÁO CÔNG CỤ
AF.85100 VÁN KHUÔN SÀN MÁI

Đơn vị tính: 100m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 16
	≤ 50
	> 50

	AF.851
	Ván khuôn sàn mái
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Ván công nghiệp
	m2
	21
	21
	21

	
	
	Xà gồ 8x20
	m
	20,38
	20,38
	20,38

	
	
	Giáo công cụ
	bộ
	0,34
	0,34
	0,34

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công 4,5/7
	công
	34,5
	38,0
	41,5

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Vận thăng 0,8T
	ca
	0,25
	-
	-

	
	
	Vận thăng lồng 3T
	ca
	-
	0,25
	0,27

	
	
	Cẩu tháp 25T
	ca
	-
	0,25
	-

	
	
	Cẩu tháp 40T
	ca
	-
	-
	0,27

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2

	
	11
	21
	31


AF.85200 VÁN KHUÔN XÀ DẦM, GIẰNG
Đơn vị tính: 100m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 16
	≤ 50
	> 50

	AF.852
	Ván khuôn xà dầm, giằng
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Ván công nghiệp
	m2
	21
	21
	21

	
	
	Xà gồ 8x20
	m
	25,1
	25,1
	25,15

	
	
	Giáo công cụ
	bộ
	0,4
	0,4
	0,4

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công 4/7
	công
	37,5
	41,5
	45,5

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Vận thăng 0,8T
	ca
	0,25
	-
	-

	
	
	Vận thăng lồng 3T
	ca
	-
	0,25
	0,27

	
	
	Cẩu tháp 25T
	ca
	-
	0,25
	-

	
	
	Cẩu tháp 40T
	ca
	-
	-
	0,27

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2

	
	11
	21
	31


AF.86000 VÁN KHUÔN THÉP, KHUNG XƯƠNG THÉP, CỘT CHỐNG BẰNG HỆ GIÁO ỐNG

AF.86350 VÁN KHUÔN VÁCH THANG MÁY
Đơn vị tính: 100m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 16
	≤ 50
	> 50

	AF.8635
	Ván khuôn vách thang máy
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Thép tấm dày 5mm
	m2
	1,313
	1,313
	1,313

	
	
	Thanh dọc thép hình U100x50x5x7,5mm
	m
	2,667
	2,667
	2,667

	
	
	Thanh ngang thép hình U100x50x5x7,5mm
	m
	1,420
	1,420
	1,420

	
	
	Côn cao su
	cái
	170,0
	170,0
	170,0

	
	
	Ty xuyên D25
	cái
	170,0
	170,0
	170,0

	
	
	Que hàn
	kg
	21,51
	21,51
	21,51

	
	
	Cây chống thép ống D50x3mm
	m
	1,075
	1,075
	1,075

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công 4/7
	công
	24,56
	27,00
	29,71

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Vận thăng 0,8T
	ca
	0,25
	-
	-

	
	
	Vận thăng lồng 3T
	ca
	-
	0,25
	0,27

	
	
	Cẩu tháp 25T
	ca
	-
	0,25
	-

	
	
	Cẩu tháp 40T
	ca
	-
	-
	0,27

	
	
	Máy hàn 23KW
	ca
	5,37
	5,37
	5,37

	
	
	Máy cắt uốn
	ca
	1,49
	1,49
	1,49

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2

	
	1
	2
	3


AF.89100 VÁN KHUÔN BẰNG VÁN ÉP PHỦ PHIM CÓ KHUNG XƯƠNG, CỘT CHỐNG BẰNG HỆ GIÁO ỐNG
AF.89110 VÁN KHUÔN SÀN MÁI
Đơn vị tính: 100m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều cao (m)


	
	
	
	
	≤ 16
	≤ 50
	> 50

	AF.8911
	Ván khuôn sàn mái
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Ván ép phủ phim
	m2
	15
	15
	15

	
	
	Khung xương (nhôm)
	kg
	12
	12
	12

	
	
	Cột chống thép ống
	kg
	36,5
	36,5
	36,5

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công 4,5/7
	công
	19,5
	21,5
	23,5

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Vận thăng 0,8T
	ca
	0,25
	-
	-

	
	
	Vận thăng lồng 3T
	ca
	-
	0,25
	0,27

	
	
	Cẩu tháp 25T
	ca
	-
	0,25
	-

	
	
	Cẩu tháp 40T
	ca
	-
	-
	0,27

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2

	
	1
	2
	3


AF.89120 VÁN KHUÔN TƯỜNG

Đơn vị tính: 100m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 16
	≤ 50
	> 50

	AF.8912
	Ván khuôn tường
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Ván ép phủ phim
	m2
	10,5
	10,5
	10,5

	
	
	Khung xương (nhôm)
	kg
	12,65
	12,65
	12,65

	
	
	Cột chống thép ống
	kg
	38,5
	38,5
	38,5

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công 4/7
	công
	20,47
	22,5
	24,76

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Vận thăng 0,8T
	ca
	0,25
	-
	-

	
	
	Vận thăng lồng 3T
	ca
	-
	0,25
	0,27

	
	
	Cẩu tháp 25T
	ca
	-
	0,25
	-

	
	
	Cẩu tháp 40T
	ca
	-
	-
	0,27

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2

	
	1
	2
	3


AF.89130 VÁN KHUÔN XÀ DẦM, GIẰNG

Đơn vị tính: 100m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 16
	≤ 50
	> 50

	AF.8913
	Ván khuôn xà dầm giằng
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Ván ép phủ phim
	m2
	15
	15
	15

	
	
	Khung xương (nhôm)
	kg
	15,05
	15,05
	15,05

	
	
	Cột chống thép ống
	kg
	40
	40
	40

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công 4/7
	công
	21,45
	23,64
	26,00

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Vận thăng 0,8T
	ca
	0,25
	-
	-

	
	
	Vận thăng lồng 3T
	ca
	-
	0,25
	0,27

	
	
	Cẩu tháp 25T
	ca
	-
	0,25
	-

	
	
	Cẩu tháp 40T
	ca
	-
	-
	0,27

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2

	
	1
	2
	3


AF.89140 VÁN KHUÔN CỘT VUÔNG, CHỮ NHẬT

Đơn vị tính: 100m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 16
	≤ 50
	> 50

	AF.8914
	Ván khuôn cột vuông, chữ nhật
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Ván ép phủ phim
	m2
	10,5
	10,5
	10,5

	
	
	Khung xương (nhôm)
	kg
	13,73
	13,73
	13,73

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công 4/7
	công
	22,52
	24,75
	27,25

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Vận thăng 0,8T
	ca
	0,25
	-
	-

	
	
	Vận thăng lồng 3T
	ca
	-
	0,25
	0,27

	
	
	Cẩu tháp 25T
	ca
	-
	0,25
	-

	
	
	Cẩu tháp 40T
	ca
	-
	-
	0,27

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2

	
	1
	2
	3


AF.89200 VÁN KHUÔN BẰNG VÁN ÉP PHỦ PHIM KHÔNG KHUNG XƯƠNG, XÀ GỒ GỖ, CỘT CHỐNG BẰNG HỆ GIÁO ỐNG
AF.89210 VÁN KHUÔN SÀN MÁI
Đơn vị tính: 100m

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 16
	≤ 50
	> 50

	AF.8921
	Ván khuôn sàn mái
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Ván ép phủ phim
	m2
	15
	15
	15

	
	
	Xà gồ (8x20)
	m
	20,38
	20,38
	20,38

	
	
	Cột chống thép ống
	kg
	31,03
	31,03
	31,03

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công 4,5/7
	công
	20,47
	23,19
	25,45

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Vận thăng 0,8T
	ca
	0,25
	-
	-

	
	
	Vận thăng lồng 3T
	ca
	-
	0,25
	0,27

	
	
	Cẩu tháp 25T
	ca
	-
	0,25
	-

	
	
	Cẩu tháp 40T
	ca
	-
	-
	0,27

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2

	
	1
	2
	3


AF.89220 VÁN KHUÔN TƯỜNG

Đơn vị tính: 100m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 16
	≤ 50
	> 50

	AF.8922
	Ván khuôn tường
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Ván ép phủ phim
	m2
	10,5
	10,5
	10,5

	
	
	Xà gồ (8x20)
	m
	24,45
	24,45
	24,45

	
	
	Cột chống thép ống
	kg
	34,5
	34,5
	34,5

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công 4/7
	công
	21,08
	23,19
	25,45

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Vận thăng 0,8T
	ca
	0,25
	-
	-

	
	
	Vận thăng lồng 3T
	ca
	-
	0,25
	0,27

	
	
	Cẩu tháp 25T
	ca
	-
	0,25
	-

	
	
	Cẩu tháp 40T
	ca
	-
	-
	0,27

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2

	
	1
	2
	3


AF.89230 VÁN KHUÔN XÀ DẦM, GIẰNG
Đơn vị tính: 100m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 16
	≤ 50
	> 50

	AF.8923
	Ván khuôn xà dầm giằng
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Ván ép phủ phim
	m2
	15
	15
	15

	
	
	Xà gồ (8x20)
	m
	25,1
	25,1
	25,1

	
	
	Cột chống thép ống
	kg
	36,5
	36,5
	36,5

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công 4/7
	công
	22,52
	24,77
	27,25

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Vận thăng 0,8T
	ca
	0,25
	-
	-

	
	
	Vận thăng lồng 3T
	ca
	-
	0,25
	0,27

	
	
	Cẩu tháp 25T
	ca
	-
	0,25
	-

	
	
	Cẩu tháp 40T
	ca
	-
	-
	0,27

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2

	
	1
	2
	3


AF.89300 VÁN KHUÔN BẰNG VÁN ÉP PHỦ PHIM, XÀ GỒ GỖ, DÀN GIÁO CÔNG CỤ

AF.89310 VÁN KHUÔN SÀN MÁI
Đơn vị tính: 100m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 16
	≤ 50
	> 50

	AF.8931
	Ván khuôn sàn mái
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Ván ép phủ phim
	m2
	15
	15
	15

	
	
	Xà gồ 8x20
	m
	20,38
	20,38
	20,38

	
	
	Giáo công cụ
	bộ
	0,34
	0,34
	0,34

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công 4,5/7
	công
	34,5
	38,0
	41,5

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Vận thăng 0,8T
	ca
	0,25
	-
	-

	
	
	Vận thăng lồng 3T
	ca
	-
	0,25
	0,27

	
	
	Cẩu tháp 25T
	ca
	-
	0,25
	-

	
	
	Cẩu tháp 40T
	ca
	-
	-
	0,27

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2

	
	1
	2
	3


AF.89320 VÁN KHUÔN XÀ DẦM, GIẰNG
Đơn vị tính: 100m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 16
	≤ 50
	> 50

	AF.8932
	Ván khuôn xà dầm, giằng
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Ván ép phủ phim
	m2
	15
	15
	15

	
	
	Xà gồ 8x20
	m
	25,1
	25,1
	25,15

	
	
	Giáo công cụ
	bộ
	0,4
	0,4
	0,4

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công 4/7
	công
	37,5
	41,5
	45,5

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Vận thăng 0,8T
	ca
	0,25
	-
	-

	
	
	Vận thăng lồng 3T
	ca
	-
	0,25
	0,27

	
	
	Cẩu tháp 25T
	ca
	-
	0,25
	-

	
	
	Cẩu tháp 40T
	ca
	-
	-
	0,27

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2

	
	1
	2
	3


AF.89400 VÁN KHUÔN BẰNG VÁN ÉP PHỦ PHIM, KHUNG THÉP HÌNH, DÀN GIÁO CÔNG CỤ KẾT HỢP CỘT CHỐNG BẰNG HỆ GIÁO ỐNG

AF.89410 VÁN KHUÔN SÀN MÁI
Đơn vị tính: 100m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 16
	≤ 50
	> 50

	AF.8941
	Ván khuôn sàn mái
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Ván ép phủ phim
	m2
	15
	15
	15

	
	
	Xà gồ dọc thép hộp 60x120x3mm
	m
	0,673
	0,673
	0,673

	
	
	Xà gồ ngang thép hộp 50x50x3mm
	m
	1,733
	1,733
	1,733

	
	
	Giáo công cụ
	bộ
	0,340
	0,340
	0,340

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công 4,5/7
	công
	34,5
	38,0
	41,5

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Vận thăng 0,8T
	ca
	0,25
	-
	-

	
	
	Vận thăng lồng 3T
	ca
	-
	0,25
	0,27

	
	
	Cẩu tháp 25T
	ca
	-
	0,25
	-

	
	
	Cẩu tháp 40T
	ca
	-
	-
	0,27

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2

	
	1
	2
	3


AF.89420 VÁN KHUÔN TƯỜNG

Đơn vị tính: 100m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 16
	≤ 50
	> 50

	AF.8942
	Ván khuôn tường
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Ván ép phủ phim
	m2
	10,5
	10,5
	10,5

	
	
	Thanh dọc thép hộp 60x120x3mm
	m
	1,302
	1,302
	1,302

	
	
	Thanh ngang thép hộp 50x50x3mm
	m
	1,548
	1,548
	1,548

	
	
	Que hàn
	kg
	21,51
	21,51
	21,51

	
	
	Cây chống thép ống D50x3mm
	m
	0,614
	0,614
	0,614

	
	
	Bulông M16
	cái
	43,00
	43,00
	43,00

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công 4/7
	công
	20,47
	22,5
	24,76


	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Vận thăng 0,8T
	ca
	0,25
	-
	-

	
	
	Vận thăng lồng 3T
	ca
	-
	0,25
	0,27

	
	
	Cẩu tháp 25T
	ca
	-
	0,25
	-

	
	
	Cẩu tháp 40T
	ca
	-
	-
	0,27

	
	
	Máy hàn 23KW
	ca
	5,37
	5,37
	5,37

	
	
	Máy cắt uốn
	ca
	1,49
	1,49
	1,49

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2

	
	1
	2
	3


AF.89430 VÁN KHUÔN XÀ DẦM, GIẰNG

Đơn vị tính: 100m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 16
	≤ 50
	> 50

	AF.8943
	Ván khuôn xà dầm giằng
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Ván ép phủ phim
	m2
	15
	15
	15

	
	
	Xà gồ dọc thép hộp 60x120x3mm
	m
	0,807
	0,807
	0,807

	
	
	Xà gồ ngang thép hộp 50x50x3mm
	m
	2,080
	2,080
	2,080

	
	
	Thanh chống đứng thép hộp 80x100x3mm
	m
	2,222
	2,222
	2,222

	
	
	Thanh chống xiên thép hộp 40x60x3mm
	m
	3,333
	3,333
	3,333

	
	
	Giáo công cụ
	bộ
	0,400
	0,400
	0,400

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công 4/7
	công
	37,50
	41,50
	45,50

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Vận thăng 0,8T
	ca
	0,25
	-
	-

	
	
	Vận thăng lồng 3T
	ca
	-
	0,25
	0,27

	
	
	Cẩu tháp 25T
	ca
	-
	0,25
	-

	
	
	Cẩu tháp 40T
	ca
	-
	-
	0,27

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2

	
	1
	2
	3


AF.89440 VÁN KHUÔN CỘT VUÔNG, CHỮ NHẬT

Đơn vị tính: 100m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 16
	≤ 50
	> 50

	AF.8944
	Ván khuôn cột vuông, chữ nhật
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Ván ép phủ phim
	m2
	10,5
	10,5
	10,5

	
	
	Thanh dọc thép hộp 60x120x3mm
	m
	1,778
	1,778
	1,778

	
	
	Thanh ngang thép hộp 50x50x3mm
	m
	1,720
	1,720
	1,720

	
	
	Que hàn
	kg
	21,51
	21,51
	21,51

	
	
	Cây chống thép ống D50x3mm
	m
	0,717
	0,717
	0,717

	
	
	Bulông M16
	cái
	43,00
	43,00
	43,00

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công 4/7
	công
	22,52
	24,75
	27,25

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Vận thăng 0,8T
	ca
	0,25
	-
	-

	
	
	Vận thăng lồng 3T
	ca
	-
	0,25
	0,27

	
	
	Cẩu tháp 25T
	ca
	-
	0,25
	-

	
	
	Cẩu tháp 40T
	ca
	-
	-
	0,27

	
	
	Máy hàn 23KW
	ca
	5,37
	5,37
	5,37

	
	
	Máy cắt uốn
	ca
	1,49
	1,49
	1,49

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2

	
	1
	2
	3


AF.89500 VÁN KHUÔN BẰNG NHỰA CÓ KHUNG XƯƠNG, CỘT CHỐNG BẰNG HỆ GIÁO ỐNG

AF.89510 VÁN KHUÔN SÀN MÁI

Đơn vị tính: 100m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 16
	≤ 50
	> 50

	AF.8951
	Ván khuôn sàn mái
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Ván khuôn nhựa
	m2
	3,5
	3,5
	3,5

	
	
	Khung xương (nhôm)
	kg
	12
	12
	12

	
	
	Cột chống thép ống
	kg
	36,5
	36,5
	36,5

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công 4,5/7
	công
	19,5
	21,5
	23,5

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Vận thăng 0,8T
	ca
	0,25
	-
	-

	
	
	Vận thăng lồng 3T
	ca
	-
	0,25
	0,27

	
	
	Cẩu tháp 25T
	ca
	-
	0,25
	-

	
	
	Cẩu tháp 40T
	ca
	-
	-
	0,27

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2

	
	1
	2
	3


AF.89520 VÁN KHUÔN TƯỜNG

Đơn vị tính: 100m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 16
	≤ 50
	> 50

	AF.8952
	Ván khuôn tường
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Ván khuôn nhựa
	m2
	3,0
	3,0
	3,0

	
	
	Khung xương (nhôm)
	kg
	12,65
	12,65
	12,65

	
	
	Cột chống thép ống
	kg
	38,5
	38,5
	38,5

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công 4/7
	công
	20,47
	22,5
	24,76

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Vận thăng 0,8T
	ca
	0,25
	-
	-

	
	
	Vận thăng lồng 3T
	ca
	-
	0,25
	0,27

	
	
	Cẩu tháp 25T
	ca
	-
	0,25
	-

	
	
	Cẩu tháp 40T
	ca
	-
	-
	0,27

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2

	
	1
	2
	3



AF.89530 VÁN KHUÔN XÀ DẦM, GIẰNG

Đơn vị tính: 100m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 16
	≤ 50
	> 50

	AF.8953
	Ván khuôn xà dầm, giằng
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Ván khuôn nhựa
	m2
	3,5
	3,5
	3,5

	
	
	Khung xương (nhôm)
	kg
	15,05
	15,05
	15,05

	
	
	Cột chống thép ống
	kg
	40
	40
	40

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công 4/7
	công
	21,45
	23,64
	26,00

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Vận thăng 0,8T
	ca
	0,25
	-
	-

	
	
	Vận thăng lồng 3T
	ca
	-
	0,25
	0,27

	
	
	Cẩu tháp 25T
	ca
	-
	0,25
	-

	
	
	Cẩu tháp 40T
	ca
	-
	-
	0,27

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2

	
	1
	2
	3


AF.89540 VÁN KHUÔN CỘT VUÔNG, CHỮ NHẬT

Đơn vị tính: 100m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 16
	≤ 50
	> 50

	AF.8954
	Ván khuôn cột vuông, chữ nhật
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Ván khuôn nhựa
	m2
	3,0
	3,0
	3,0

	
	
	Khung xương (nhôm)
	kg
	13,73
	13,73
	13,73

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công 4/7
	công
	22,52
	24,75
	27,25

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Vận thăng 0,8T
	ca
	0,25
	-
	-

	
	
	Vận thăng lồng 3T
	ca
	-
	0,25
	0,27

	
	
	Cẩu tháp 25T
	ca
	-
	0,25
	-

	
	
	Cẩu tháp 40T
	ca
	-
	-
	0,27

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2

	
	1
	2
	3


AF.89600 VÁN KHUÔN BẰNG NHỰA KHÔNG KHUNG XƯƠNG, XÀ GỒ GỖ, CỘT CHỐNG BẰNG HỆ GIÁO ỐNG
AF.89610 VÁN KHUÔN SÀN MÁI

Đơn vị tính: 100m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 16
	≤ 50
	> 50

	AF.8961
	Ván khuôn sàn mái
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Ván khuôn nhựa
	m²
	3,5
	3,5
	3,5

	
	
	Xà gồ (8x20)
	m
	20,38
	20,38
	20,38

	
	
	Cột chống thép ống
	kg
	31,03
	31,03
	31,03

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công 4,5/7
	công
	20,47
	23,19
	25,45

	
	
	Máy thi cóng
	
	
	
	

	
	
	Vận thăng 0,8T
	ca
	0,25
	-
	-

	
	
	Vận thăng lồng 3T
	ca
	-
	0,25
	0,27

	
	
	Cẩu tháp 25T
	ca
	-
	0,25
	-

	
	
	Cẩu tháp 40T
	ca
	-
	-
	0,27

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2

	
	1
	2
	3


AF.89620 VÁN KHUÔN TƯỜNG

Đơn vị tính: 100m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 16
	≤ 50
	> 50

	AF.8962
	Ván khuôn tường
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Ván khuôn nhựa
	m2
	3,0
	3,0
	3,0

	
	
	Xà gồ (8x20)
	m
	24,45
	24,45
	24,45

	
	
	Cột chống thép ống
	kg
	34,5
	34,5
	34,5

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công 4/7
	công
	21,08
	23,19
	25,45

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Vận thăng 0,8T
	ca
	0,25
	-
	-

	
	
	Vận thăng lồng 3T
	ca
	-
	0,25
	0,27

	
	
	Cẩu tháp 25T
	ca
	-
	0,25
	-

	
	
	Cẩu tháp 40T
	ca
	-
	-
	0,27

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2

	
	1
	2
	3


AF.89630 VÁN KHUÔN XÀ DẦM, GIẰNG

Đơn vị tính: 100m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 16
	≤ 50
	> 50

	AF.8963
	Ván khuôn xà dầm, giằng
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Ván khuôn nhựa
	m2
	3,5
	3,5
	3,5

	
	
	Xà gồ (8x20)
	m
	25,1
	25,1
	25,1

	
	
	Cột chống thép ống
	kg
	36,5
	36,5
	36,5

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công 4/7
	công
	22,52
	24,77
	27,25

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Vận thăng 0,8T
	ca
	0,25
	-
	-

	
	
	Vận thăng lồng 3T
	ca
	-
	0,25
	0,27

	
	
	Cẩu tháp 25T
	ca
	-
	0,25
	-

	
	
	Cẩu tháp 40T
	ca
	-
	-
	0,27

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2

	
	1
	2
	3


AF.89700 VÁN KHUÔN BẰNG NHỰA, XÀ GỒ GỖ, DÀN GIÁO CÔNG CỤ

AF.89710 VÁN KHUÔN SÀN MÁI
Đơn vị tính: 100m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 16
	≤ 50
	> 50

	AF.8971
	Ván khuôn sàn mái
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Ván khuôn nhựa
	m2
	3,5
	3,5
	3,5

	
	
	Xà gồ 8x20
	m
	20,38
	20,38
	20,38

	
	
	Giáo công cụ
	bộ
	0,34
	0,34
	0,34

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công 4,5/7
	công
	34,5
	38,0
	41,5

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Vận thăng 0,8T
	ca
	0,25
	-
	-

	
	
	Vận thăng lồng 3T
	ca
	-
	0,25
	0,27

	
	
	Cẩu tháp 25T
	ca
	-
	0,25
	-

	
	
	Cẩu tháp 40T
	ca
	-
	-
	0,27

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2

	
	1
	2
	3


AF.89720 VÁN KHUÔN XÀ DẦM, GIẰNG

Đơn vị tính: 100m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 16
	≤ 50
	> 50

	AF.8972
	Ván khuôn xà dầm, giằng
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Ván khuôn nhựa
	m2
	3,5
	3,5
	3,5

	
	
	Xà gồ 8x20
	m
	25,1
	25,1
	25,15

	
	
	Giáo công cụ
	bộ
	0,4
	0,4
	0,4

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công 4/7
	công
	37,5
	41,5
	45,5

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Vận thăng 0,8T
	ca
	0,25
	-
	-

	
	
	Vận thăng lồng 3T
	ca
	-
	0,25
	0,27

	
	
	Cẩu tháp 25T
	ca
	-
	0,25
	-

	
	
	Cẩu tháp 40T
	ca
	-
	-
	0,27

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2

	
	1
	2
	3


AF.89800 VÁN KHUÔN BẰNG NHỰA, KHUNG THÉP HÌNH, GIÁO CÔNG CỤ KẾT HỢP CỘT CHỐNG GIÁO ỐNG

AF.89810 VÁN KHUÔN SÀN MÁI
Đơn vị tính: 100m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 16
	≤ 50
	> 50

	AF.8981
	Ván khuôn sàn mái
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Ván khuôn nhựa
	m2
	3,5
	3,5
	3,5

	
	
	Xà gồ dọc thép hộp 60x120x3mm
	m
	0,673
	0,673
	0,673

	
	
	Xà gồ ngang thép hộp 50x50x3mm
	m
	1,733
	1,733
	1,733

	
	
	Giáo công cụ
	bộ
	0,340
	0,340
	0,340

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công 4,5/7
	công
	34,5
	38,0
	41,5

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Vận thăng 0,8T
	ca
	0,25
	-
	-

	
	
	Vận thăng lồng 3T
	ca
	-
	0,25
	0,27

	
	
	Cẩu tháp 25T
	ca
	-
	0,25
	-

	
	
	Cẩu tháp 40T
	ca
	-
	-
	0,27

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2

	
	1
	2
	3


AF.89820 VÁN KHUÔN TƯỜNG

Đơn vị tính: 100m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 16
	≤ 50
	> 50

	AF.8982
	Ván khuôn tường
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Ván khuôn nhựa
	m2
	3,0
	3,0
	3,0

	
	
	Thanh dọc thép hộp 60x120x3mm
	m
	1,302
	1,302
	1,302

	
	
	Thanh ngang thép hộp 50x50x3mm
	m
	1,548
	1,548
	1,548

	
	
	Que hàn
	kg
	21,51
	21,51
	21,51

	
	
	Cây chống thép ống D50x3mm
	m
	0,614
	0,614
	0,614

	
	
	Bulông M16
	cái
	43,00
	43,00
	43,00

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công 4/7
	công
	20,47
	22,5
	24,76

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Vận thăng 0,8T
	ca
	0,25
	-
	-

	
	
	Vận thăng lồng 3T
	ca
	-
	0,25
	0,27

	
	
	Cẩu tháp 25T
	ca
	-
	0,25
	-

	
	
	Cẩu tháp 40T
	ca
	-
	-
	0,27

	
	
	Máy hàn 23kW
	ca
	5,37
	5,37
	5,37

	
	
	Máy cắt uốn
	ca
	1,49
	1,49
	1,49

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2

	
	1
	2
	3


AF.89830 VÁN KHUÔN XÀ DẦM, GIẰNG

Đơn vị tính: 100m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 16
	≤ 50
	> 50

	AF.8983
	Ván khuôn xà dầm giằng
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Ván khuôn nhựa
	m2
	3,5
	3,5
	3,5

	
	
	Xà gồ dọc thép hộp 60x120x3mm
	m
	0,807
	0,807
	0,807

	
	
	Xà gồ ngang thép hộp 50x50x3mm
	m
	2,080
	2,080
	2,080

	
	
	Thanh chống đứng thép hộp 80x100x3mm
	m
	2,222
	2,222
	2,222

	
	
	Thanh chống xiên thép hộp 40x60x3mm
	m
	3,333
	3,333
	3,333

	
	
	Giáo công cụ
	bộ
	0,400
	0,400
	0,400

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công 4/7
	công
	37,50
	41,50
	45,50

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Vận thăng 0,8T
	ca
	0,25
	-
	-

	
	
	Vận thăng lồng 3T
	ca
	-
	0,25
	0,27

	
	
	Cẩu tháp 25T
	ca
	-
	0,25
	-

	
	
	Cẩu tháp 40T
	ca
	-
	-
	0,27

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2

	
	1
	2
	3


AF.89840 VÁN KHUÔN CỘT VUÔNG, CHỮ NHẬT

Đơn vị tính: 100m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 16
	≤ 50
	> 50

	AF.8984
	Ván khuôn cột vuông, chữ nhật
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Ván khuôn nhựa
	m2
	3,0
	3,0
	3,0

	
	
	Thanh dọc thép hộp 60x120x3mm
	m
	1,778
	1,778
	1,778

	
	
	Thanh ngang thép hộp 50x50x3mm
	m
	1,720
	1,720
	1,720

	
	
	Que hàn
	kg
	21,51
	21,51
	21,51

	
	
	Cây chống thép ống D50x3mm
	m
	0,717
	0,717
	0,717

	
	
	Bulông M16
	cái
	43,00
	43,00
	43,00

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công 4/7
	công
	22,52
	24,75
	27,25

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Vận thăng 0,8T
	ca
	0,25
	-
	-

	
	
	Vận thăng lồng 3T
	ca
	-
	0,25
	0,27

	
	
	Cẩu tháp 25T
	ca
	-
	0,25
	-

	
	
	Cẩu tháp 40T
	ca
	-
	-
	0,27

	
	
	Máy hàn 23KW
	ca
	5,37
	5,37
	5,37

	
	
	Máy cắt uốn
	ca
	1,49
	1,49
	1,49

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2

	
	1
	2
	3


Chương 7.
CÔNG TÁC SẢN XUẤT VÀ LẮP DỰNG CẤU KIỆN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN
AG.30000 CÔNG TÁC SẢN XUẤT, LẮP DỰNG, THÁO DỠ VÁN KHUÔN

AG.32000 VÁN KHUÔN KIM LOẠI

AG.32300 VÁN KHUÔN PA NEN, CỌC, CỘT
Đơn vị tính: 100m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Pa nen
	Cọc, cột

	AG.323
	Ván khuôn pa nen
	Vật liệu
	
	
	

	
	
	Thép tấm
	kg
	34,54
	34,54

	
	
	Thép hình
	kg
	16,75
	13,95

	AG.323
	Ván khuôn cọc, cột
	Que hàn
	kg
	1,47
	1,22

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	26,73
	25,84

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Máy hàn
	ca
	0,53
	0,44

	
	
	Máy khác
	%
	10%
	10%

	
	11
	21


AG.32400 VÁN KHUÔN DẦM

Đơn vị tính: 100m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	AG.324
	Ván khuôn dầm
	Vật liệu 
	
	

	
	
	Thép tấm
	kg
	34,54

	
	
	Thép hình
	kg
	19,54

	
	
	Que hàn
	kg
	1,71

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5

	
	
	Nhân công 4/7
	công
	28,58

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy hàn
	ca
	0,62

	
	
	Máy khác
	%
	10%

	
	11


AG.32500 VÁN KHUÔN NẮP ĐAN, TẤM CHỚP

Đơn vị tính: 100m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	AG.325
	Ván khuôn nắp đan, tấm chớp
	Vật liệu 
	
	

	
	
	Thép tấm
	kg
	23,03

	
	
	Thép hình
	kg
	13,68

	
	
	Que hàn
	kg
	1,2

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	23,06

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy hàn
	ca
	0,43

	
	
	Máy khác
	%
	10%

	
	11


Chương 10.
CÔNG TÁC LÀM MÁI, LÀM TRẦN VÀ CÁC CÔNG TÁC HOÀN THIỆN KHÁC
AK.12410 LỢP MÁI BẰNG TẤM LỢP ONDULINE

Đơn vị tính: 100m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	AK.1241
	Lợp mái bằng tấm lợp Onduline
	Vật liệu

Tấm lợp Onduline 2000x950x3mm

Tấm úp nóc 900x480x3mm

Diềm mái 1100x380x3mm

Đinh, đinh vít

Vật liệu khác

Nhân công 3,5/7
	m2
tấm

tấm

cái

%

công
	130,31

22,81

11,25

1.220,00

5

5,76

	
	1


AK.12420 LỢP MÁI BẰNG TẤM LỢP LẤY ÁNH SÁNG ONDULINE
Đơn vị tính: 100m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	AK.1242
	Lợp mái bằng tấm lợp lấy ánh sáng Onduline
	Vật liệu

Tấm lợp lấy ánh sáng Onduline 2000x950x1.2mm

Đinh, đinh vít

Vật liệu khác

Nhân công 3,5/7
	m2

cái

%

công
	126,12


1.230,00

5

4,75

	
	1


AK.12430 LỢP MÁI BẰNG NGÓI ONDUVILLA
Đơn vị tính: 100m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	AK.1243
	Lợp mái bằng ngói Onduvilla
	Vật liệu 
Ngói Onduvilla 
Tấm úp nóc 
Diềm mái 
Đinh, đinh vít 
Vật liệu khác 
Nhân công 3,5/7
	m2
tấm

tấm

cái

%

công
	139,21

27,30

7,25

1.320,00

5

11,76

	
	1


AK.26000 CÔNG TÁC TRÁT GRANITÔ
Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, trộn vữa, trát, mài theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

AK.26300 TRÁT GRANITÔ THÀNH Ô VĂNG, SÊ NÔ, LAN CAN, DIỀM CHE NẮNG
Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Trát thành ô văng, sê nô, diềm che nắng

	
	
	
	
	Dầy 1cm
	Dầy 1,5cm

	AK.263
	Trát granitô thành ô văng, sê nô, diềm che nắng
	Vật liệu 
Vữa lót 
Đá trắng nhỏ 
Bột đá

Xi măng trắng 
Bột mầu

Nhân công 4,5/7
	m3
kg

kg

kg

kg

công
	0,0155

14,11

7,05

7,61

0,106

1,09
	0,0155

16,62

9,57

8,02

0,111

1,09

	
	10
	20


AK.26400 TRÁT GRANITÔ TƯỜNG, TRỤ CỘT
Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Trát tường
	Trát trụ, cột

	AK.264
	Trát granitô tường
	Vật liệu 
Vữa lót 
Đá trắng nhỏ 
Bột đá
	m3
kg

kg
	0,0155

16,62

9,57
	0,0155

16,62

9,57

	AK.264
	Trát granitô Trụ cột
	Xi măng trắng 
Bột mầu

Nhân công 4,0/7
	kg

kg

công
	8,02

0,111

0,74
	8,02

0,111

1,77

	
	10
	20


AK.30000 CÔNG TÁC ỐP GẠCH, ĐÁ

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, trát lớp lót lớp vữa xi măng, cưa cắt gạch, tráng mạch, đánh bóng lau chùi theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

AK.31000 CÔNG TÁC ỐP GẠCH

AK.31100 ỐP TƯỜNG, TRỤ, CỘT

Đơn vị tính: 1 m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Kích thước gạch (mm)

	
	
	
	
	200x250
	200x300
	300x300
	400x400

	AK.311
	Ốp tường trụ, cột
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Gạch
	m2
	1,030
	1,030
	1,030
	1,030

	
	
	Vữa
	m3
	0,020
	0,020
	0,020
	0,025

	
	
	Xi măng
	kg
	0,65
	0,70
	0,75
	0,80

	
	
	Xi măng trắng
	kg
	0,17
	0,16
	0,15
	0,14

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	0,48
	0,42
	0,39
	0,35

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy cắt gạch 1,7KW
	ca
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20

	
	10
	20
	30
	40


Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Kích thước gạch (mm)

	
	
	
	
	500x500
	600x600
	450x900
	600x900

	AK.311
	Ốp tường trụ, cột
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Gạch
	m2
	1,030
	1,030
	1,030
	1,030

	
	
	Vữa
	m3
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025

	
	
	Xi măng
	kg
	0,85
	0,90
	1,00
	1,15

	
	
	Xi măng trắng
	kg
	0,12
	0,12
	0,12
	0,13

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	0,34
	0,32
	0,32
	0,29

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy cắt gạch 1,7KW
	ca
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20

	
	50
	60
	70
	80


AK.31200 ỐP CHÂN TƯỜNG, VIỀN TƯỜNG, VIỀN TRỤ, CỘT
Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Kích thước gạch (mm)

	
	
	
	
	120x300
	120x400
	120x500
	150x150

	AK.312
	Ốp chân tường, viền tường, viền trụ, cột
	Vật liệu 
Gạch 
Xi măng 
Vật liệu khác

Nhân công 4,0/7

Máy thi công 
Máy cắt gạch 1,7KW
	m2
kg

%

công

ca
	1,030

2,5

0,5

0,42

0,1
	1,030

2,5

0,5

0,40

0,1
	1,030

2,5

0,5

0,38

0,1
	1,030

2,5

0,5

0,48

0,1

	
	10
	20
	30
	40


Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Kích thước gạch (mm)

	
	
	
	
	150x300
	200x400
	150x500

	AK.312
	Ốp chân tường, viền tường, viền trụ, cột
	Vật liệu 
Gạch 
Xi măng 
Vật liệu khác
	m2
kg

%
	1,030

2,5

0,5
	1,030

2,5

0,5
	1,030

2,5

0,5

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	0,42
	0,36
	0,39

	
	
	Máy thi công 
Máy cắt gạch 1,7KW
	ca
	0,1
	0,1
	0,1

	
	50
	60
	70


AK.32000 CÔNG TÁC ỐP ĐÁ TỰ NHIÊN

AK.32100 ỐP ĐÁ GRANIT TỰ NHIÊN VÀO TƯỜNG
Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kiểm tra và xử lý để tạo phẳng bề mặt kết cấu trước khi ốp, xác định ô tuyến, kiểm tra sau khi ốp bằng máy trắc đạc Lazer lever, định vị góc và tạo mạch đồng nhất bằng ke chữ thập, khoan lỗ (khoan vào kết cấu và vào đá), đặt móc treo, ốp đá chít mạch (bằng Silicon), đánh bóng bề mặt theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Có chốt bằng Inox
	Sử dụng keo dán

	AK.321
	Ốp đá granit tự nhiên vào tường
	Vật liệu

Đá granít tự nhiên 
Móc inox 
Keo dán

Silicon chít mạch 
Vật liệu khác

Nhân công 4,5/7 
Máy thi công 
Máy cắt đá 1,7KW 
Máy khác
	m2
cái

kg

kg

%

công

ca

%
	1,030

11,0

-

0,28

0,5

0,57

0,25

10
	1,030

-

4,7

0,33

0,5

0,48

0,25

5

	
	10
	20


AK.32200 ỐP ĐÁ CẨM THẠCH, ĐÁ HOA CƯƠNG VÀO TƯỜNG
Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Tiết diện đá (m2)

	
	
	
	
	≤ 0,16
	≤ 0,25
	> 0,25

	AK.322
	Ốp đá cẩm thạch, đá hoa cương vào tường
	Vật liệu 
Đá

Vữa xi măng 
Xi măng trắng 
Móc sắt 
Vật liệu khác

Nhân công 4,5/7 
Máy thi công 
Máy cắt đá 1,7KW 
Máy khác
	m2
m2
kg

cái

%

công

ca

%
	1,030

0,035

0,35

24

2,5

1,04

0,25

10
	1,030

0,035

0,35

16

2,5

0,98

0,25

5
	1,030

0,035

0,25

8

2,5

0,91

0,25

5

	
	10
	20
	30


AK.50000 CÔNG TÁC LÁT GẠCH, ĐÁ
Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, trộn vữa láng vữa, cắt gạch, đá, lát gạch, đá, miết mạch, lau chùi vệ sinh bề mặt, hoàn thiện công tác lát đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

AK.51000 CÔNG TÁC LÁT GẠCH

AK.51100 LÁT GẠCH CHỈ, GẠCH THẺ
Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Lát gạch chỉ
	Lát gạch thẻ

	AK.511
	Lát gạch chỉ, gạch thẻ
	Vật liệu

Gạch chỉ, gạch thẻ 
Vữa miết mạch 
Vữa lót

Nhân công 3,5/7
	viên

m3
m3
công
	40

0,00255

0,0255

0,17
	44,5

0,00275

0,0255

0,20

	
	10
	20


AK.51200 LÁT NỀN, SÀN

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Kích thước gạch (mm)

	
	
	
	
	150x150
	200x200
	200x300
	300x300

	AK.512
	Lát nền, sàn
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Gạch
	m2
	1,030
	1,030
	1,030
	1,030

	
	
	Vữa
	m3
	0,020
	0,025
	0,025
	0,025

	
	
	Xi măng
	kg
	0,85
	0,85
	0,85
	0,80

	
	
	Xi măng trắng
	kg
	0,24
	0,20
	0,18
	0,16

	
	
	Vật liệu khác
	%
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	0,154
	0,147
	0,145
	0,143

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy cắt gạch 1,7KW
	ca
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03

	
	10
	20
	30
	40


Đơn vị tính: 1m2 
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Kích thước gạch (mm)

	
	
	
	
	400x400
	500x500
	450x600
	600x600
	600x900

	AK.512
	Lát nền, sàn
	Vật liệu
	
	
	
	
	
	

	
	
	Gạch
	m2
	1,030
	1,030
	1,030
	1,030
	1,030

	
	
	Vữa
	m3
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025

	
	
	Xi măng
	kg
	0,80
	0,75
	0,70
	0,65
	0,60

	
	
	Xi măng trắng
	kg
	0,12
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10

	
	
	Vật liệu khác
	%
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	0,126
	0,126
	0,126
	0,118
	0,101

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy cắt gạch 1,7KW
	ca
	0,035
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04

	
	50
	60
	70
	80
	90


AK.53000 LÁT BẬC TAM CẤP, BẬC CẦU THANG
Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Bậc tam cấp
	Bậc cầu thang

	AK.531
	Lát bậc tam cấp
	Vật liệu
	
	
	

	
	
	Gạch
	m2
	1,05
	1,05

	
	
	Vữa xi măng
	m3
	0,025
	0,025

	
	
	Xi măng trắng
	kg
	0,15
	0,15

	AK.532
	Lát bậc cầu thang
	Vật liệu khác
	%
	1,5
	1,5

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	0,25
	0,32

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Máy cắt 1,7KW
	ca
	0,15
	0,20

	
	10
	10


AK.55000 LÁT GẠCH SÂN, NỀN ĐƯỜNG, VỈA HÈ
Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, trộn vữa, lát gạch, miết mạch đánh độ dốc theo yêu cầu kỹ thuật, bảo đảm an toàn giao thông, phần móng tính riêng.

AK.55100 LÁT GẠCH XI MĂNG 

AK.55200 LÁT GẠCH LÁ DỪA 

AK.55300 LÁT GẠCH XI MĂNG TỰ CHÈN
Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Gạch xi măng
	Gạch lá dừa
	Gạch xi măng tự chèn

	
	
	
	
	
	
	Chiều dầy (cm)

	
	
	
	
	
	
	3,5
	5,5

	AK.551
AK.552
AK.553
	Lát gạch xi măng
Lát gạch lá dừa
Lát gạch xi măng tự chèn
	Vật liệu 
Gạch xi măng 
Gạch lá dừa 
Gạch xi măng tự chèn 
Vữa lót

Vữa miết mạch 
Xi măng PC30 
Nhân công 4,0/7
	m2
viên

m2
m3
m3
kg

công
	1,03
-

-

0,0255
-

0,08

0,15
	-

44,5
-

0,0255

0,0028
-

0,16
	-

-

1,01
-

-

-

0,12
	-

-

1,01
-

-

-

0,13

	
	10
	10
	10
	20


AK.55400 LÁT GẠCH ĐẤT NUNG
Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Kích thước gạch (mm)

	
	
	
	
	300x300
	350x350
	400x400

	AK.554
	Lát gạch đất nung
	Vật liệu

Gạch đất nung 
Vữa lót 
Xi măng

Nhân công 4,0/7
	m2
m3
kg

công
	1,03

0,026

2,0

0,145
	1,03

0,026

1,75

0,143
	1,03

0,026

1,50

0,139

	
	10
	20
	30


AK.56100 LÁT ĐÁ CẨM THẠCH, ĐÁ HOA CƯƠNG NỀN, SÀN
Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Tiết diện đá (m2)

	
	
	
	
	≤ 0,16
	≤ 0,25
	> 0,25

	AK.561
	Lát đá cẩm thạch, hoa cương
	Vật liệu 
Đá

Vữa xi măng 
Xi măng trắng 
Vật liệu khác

Nhân công 4,0/7

Máy thi công 
Máy cắt 1,7KW
	m2
m3
kg

%

công

ca
	1,05

0,025

0,5

1,0

0,35

0,15
	1,05

0,025

0,35

1,0

0,30

0,15
	1,05

0,025

0,25

1,0

0,26

0,15

	
	10
	20
	30


AK.56200 LÁT ĐÁ BẬC TAM CẤP, BẬC CẦU THANG, MẶT BỆ CÁC LOẠI (BỆ BẾP, BỆ BÀN, BỆ LAVABO...)
Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Bậc tam cấp
	Bậc cầu thang
	Mặt bệ các loại

	AK.562
	Lát đá bậc tam cấp, bậc cầu thang, mặt bệ các loại.
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Đá granít tự nhiên
	m2
	1,05
	1,05
	1,05

	
	
	Vữa xi măng
	m3
	0,025
	0,025
	0,025

	
	
	Xi măng trắng
	kg
	0,15
	0,15
	0,15

	
	
	Vật liệu khác
	%
	0,5
	0,5
	0,5

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	0,32
	0,35
	0,43

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy cắt 1,7KW
	ca
	0,20
	0,20
	0,35

	
	10
	20
	30


AK.60000 CÔNG TÁC LÀM TRẦN

AK.61000 LÀM TRẦN CÓT ÉP, TRẦN GỖ DÁN
Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Trần cót ép
	Trần gỗ dán, ván ép

	AK.611
	Làm trần cót ép
	Vật liệu
	
	
	

	
	
	Cót ép
	m2
	1,10
	-

	AK.612
	Làm trần gỗ dán
	Gỗ dán, ván ép
	m2
	-
	1,10

	
	
	Gỗ xẻ
	m3
	0,02
	0,02

	
	
	Đinh các loại
	kg
	0,15
	0,15

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	0,02
	0,02

	
	10
	10


AK.62000 LÀM TRẦN GỖ DÁN CÓ TẤM CÁCH ÂM, CÁCH NHIỆT
Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Trần có tấm cách âm acostic
	Trần có tấm cách nhiệt sirofort

	AK.621
	Làm trần gỗ dán (ván ép) cách âm acostic
	Vật liệu
	
	
	

	
	
	Gỗ xẻ
	m3
	0,024
	0,024

	
	
	Gỗ dán (ván ép)
	m2
	1,1
	1,1

	
	
	Đinh các loại
	kg
	0,18
	0,18

	AK.622
	Làm trần gỗ dán (ván ép) cách nhiệt sirofort
	Tấm cách âm
	m2
	1,05
	-

	
	
	Tấm cách nhiệt 
	m2
	-
	1,05

	
	
	Keo dán
	kg
	0,3
	0,3

	
	
	Nhân công 4,5/7
	công
	0,40
	0,40

	
	10
	10


AK.63100 LÀM TRẦN VÁN ÉP BỌC SIMILI, MÚT DẦY 3÷5CM NẸP PHÂN Ô BẰNG GỖ
AK.63200 LÀM TRẦN VÁN ÉP CHIA Ô NHỎ CÓ GIOĂNG CHÌM HOẶC NẸP NỔI TRANG TRÍ

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Trần bọc simili, mút dầy 3÷5cm
	Trần chia ô có gioăng chìm hoặc nẹp nổi

	AK.631
	Làm trần ván ép bọc Simili, mút dầy 3 ÷ 5cm nẹp phân ô bằng gỗ
	Vật liệu
	
	
	

	
	
	Ván ép
	m2
	1,10
	1,10

	
	
	Gỗ xẻ
	m3
	0,02
	0,02

	
	
	Nẹp gỗ
	m
	2,0
	-

	
	
	Simili
	m2
	1,3
	-

	AK.632
	Làm trần ván ép chia ô nhỏ có gioăng chìm hoặc nẹp nổi trang trí
	Mút dầy 3÷5cm
	m2
	1,1
	-

	
	
	Đinh các loại
	kg
	0,2
	0,2

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1,0
	5,0

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	1,4
	0,6

	
	10
	10


AK.64000 LÀM TRẦN BẰNG TÂM THẠCH CAO, TẤM NHỰA HOA VĂN, TẤM NHỰA CÓ KHUNG XƯƠNG
Đơn vị tính: 1 m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Tấm trần thạch cao hoa văn 50x50cm
	Tấm trần nhựa hoa văn 50x50cm
	Làm trần nhựa + khung xương

	AK.641
	Làm trần bằng tấm trần thạch cao hoa văn 50x50cm; 61x41cm
	Vật liệu 
	
	
	
	

	
	
	Gỗ xẻ
	m3
	0,02
	0,02
	-

	
	
	Thép góc
	kg
	2,5
	-
	-

	
	
	Thép tròn
	kg
	2,0
	-
	-

	AK.642
	Làm trần bằng tấm nhựa hoa văn 50x50cm
	Tấm trần thạch cao
	tấm
	4,0
	-
	-

	
	
	Tấm nhựa
	tấm
	-
	4,0
	-

	
	
	Tấm nhựa+khung xương
	m2
	-
	-
	1,05

	AK.643
	Làm trần bằng tấm nhựa khung xương sắt L3x4
	Nẹp gỗ
	m
	-
	4,0
	-

	
	
	Vật liệu khác
	%
	3,0
	3,0
	3,0

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	0,48
	0,40
	0,13

	
	
	
	
	10
	10
	10


AK.65100 LÀM TRẦN LAMBRI GỖ
Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Lambris gỗ dầy 1,0cm
	Lambris gỗ dầy 1,5cm

	AK.651
	Làm trần Lambri gỗ
	Vật liệu
	
	
	

	
	
	Gỗ xẻ
	m3
	0,02
	0,02

	
	
	Gỗ ván làm Lambri
	m3
	0,012
	0,017

	
	
	Đinh các loại
	kg
	0,15
	0,15

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	0,88
	0,88

	
	10
	20


AK.66000 LÀM TRẦN BẰNG TẤM THẠCH CAO 

(Khung xương RONDO, tấm thạch cao ELEPHANR BRAND)

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, trắc đạc bằng Lazer lever, lắp đặt khung xương bằng máy khoan, máy cắt. Gắn tấm thạch cao vào khung xương bằng máy xiết vít, xử lý mối nối, hoàn thiện bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Làm trần phẳng
	Làm trần giật cấp

	AK.661
	Làm trần phẳng bằng tấm thạch cao
	Vật liệu

Thanh U trên

Thanh U dưới

Thanh V 25x25

Thanh liên kết U trên với U dưới
	thanh

thanh

thanh

cái
	0,557

1,021

0,279

3,732
	0,587

1,006

0,294

3,690

	AK.662
	Làm trần giật cấp bằng tấm thạch cao
	Thanh treo (V nhỏ)

Tăng đơ

Tấm thạch cao 9mm 
Băng keo lưới 
Vật liệu khác

Nhân công 4,5/7
	cái

cái

m2
m

%

công
	2,671

2,671
1,05

2,082

2,5

0,72
	3,016

3,016
1,05

3,265

1.5

0,84

	
	10
	10


AK.70000 CÔNG TÁC LÀM MỘC TRANG TRÍ

AK.73100 GIA CÔNG VÀ LẮP DỰNG KHUNG GỖ ĐỂ ĐÓNG LƯỚI, VÁCH NGĂN

AK.73200 GIA CÔNG VÀ LẮP DỰNG KHUNG GỖ DẦM SÀN
Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Khung gỗ để đóng lưới, vách ngăn
	Khung gỗ dầm sàn

	AK.731
	Gia công và lắp dựng khung gỗ để đóng lưới, vách ngăn
	Vật liệu 
Gỗ xẻ

Đinh các loại
	m3
kg
	1,12

3,0
	1,12

3,0

	AK.732
	Gia công và lắp dựng khung gỗ dầm sàn
	Nhân công 4,0/7
	công
	6,0
	7,5

	
	10
	10


AK.74100 LÀM MẶT SÀN GỖ
Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Ván dầy 2cm
	Ván dầy 3cm

	AK.741
	Làm mặt sàn gỗ
	Vật liệu
	
	
	

	
	
	Gỗ xẻ
	m3
	0,023
	0,035

	
	
	Đinh các loại
	kg
	0,15
	0,15

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	0,76
	0,76

	
	10
	20


AK.75100 LÀM TƯỜNG LAMBRIS

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Lambris gỗ dầy 1cm
	Lambris gỗ dầy 1,5cm

	AK.751
	Làm tường Lambris
	Vật liệu 
Gỗ xẻ

Đinh các loại 
Nhân công 4,5/7
	m3
kg

công
	0,013

0,15

0,80
	0,019

0,15

0,80

	
	10
	20


AK.77200 ỐP SIMILI + MÚT VÀO CẤU KIỆN GỖ
Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	AK.772
	Ốp simili+mút vào cấu kiện gỗ
	Vật liệu
	
	

	
	
	Mút dày 3÷5cm
	m2
	1,1

	
	
	Simili
	m2
	1,3

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	0,30

	
	10


AK.77300 DÁN GIẤY TRANG TRÍ

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Dán giấy vào tường
	Dán giấy vào trần

	
	
	
	
	Tường gỗ ván
	Tường trát vữa
	Trần gỗ
	Trần trát vữa

	AK.773
	Dán giấy trang trí
	Vật liệu 
Giấy trang trí 
Keo dán 
Vật liệu khác 
Nhân công 4,0/7
	m2
kg

%

công
	1,10

0,10

1,50

0,07
	1,10

0,18

1,50

0,08
	1,10

0,10

1,50

0,09
	1,10

0,18

1,50

0,10

	
	11
	12
	21
	22


AK.77400 LÀM VÁCH BẰNG TẤM THẠCH CAO
Thành phần công việc.

Chuẩn bị, đo đánh dấu, lắp đặt khung xương. Gắn tấm sợi thủy tinh cách âm, gắn tấm thạch cao vào khung xương, xử lý mối nối, hoàn thiện bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	AK.774
	Làm vách bằng tấm thạch cao
	Vật liệu

Thanh U (ngang trên và dưới) 
Thanh C (đứng)

Tấm thạch cao 12mm 
Sợi thủy tinh 
Thanh V 25x25 
Băng keo lưới 
Sắt hộp 50x50 
Thanh nhôm V 50x50 
Vật liệu khác
	thanh

thanh

m2
m2
thanh

m

m

thanh

%
	0,409

0,798

1,05

1,000

0,218

2,959

0,082

0,136

1

	
	
	Nhân công 4,5/7
	công
	0,480

	
	10


AK.82000 CÔNG TÁC BẢ CÁC KẾT CẤU
Thành phần công việc:

Chuẩn bị, cạo tẩy bề mặt kết cấu, trộn bột bả, bả các bộ phận kết cấu, mài phẳng bề mặt theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Bả bằng ma tít
	Bả bằng xi măng

	
	
	
	
	Vào tường
	Vào cột, dầm, trần
	Vào tường
	Vào cột, dầm, trần

	AK.821
	Bả bằng ma tít vào các kết cấu
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Xi măng trắng
	kg
	-
	-
	0,30
	0,30

	
	
	Ma tít
	kg
	0,40
	0,40
	-
	-

	
	
	Giấy ráp
	m2
	0,02
	0,02
	0,01
	0,01

	AK.822
	Bả bằng xi măng vào các kết cấu
	Bột phấn
	kg
	-
	-
	0,40
	0,40

	
	
	Vôi cục
	kg
	-
	-
	0,10
	0,10

	
	
	Vật liệu khác
	%
	-
	-
	2
	2

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	0,09
	0,11
	0,12
	0,14

	
	10
	20
	10
	20


Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Bả bằng hỗn hợp sơn +XM trắng + phụ gia
	Bả bằng Ventonít

	
	
	
	
	Vào tường
	Vào cột, dầm, trần
	Vào tường
	Vào cột, dầm, trần

	AK.823
	Bả bằng hỗn hợp sơn +XM trắng + bột bả + phụ gia vào các kết cấu
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Sơn
	kg
	0,40
	0,40
	-
	-

	
	
	Ven tonít
	kg
	-
	-
	1,2
	1,2

	
	
	Bột bả
	kg
	0,3
	0,3
	-
	-

	
	
	Xi măng trắng
	kg
	0,2
	0,2
	-
	-

	
	
	Phụ gia
	kg
	0,025
	0,025
	-
	-

	AK.824
	Bả bằng ventonít vào các kết cấu
	Giấy ráp
	m²
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1,5
	1,5
	2
	2

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	0,14
	0,16
	0,13
	0,15

	
	10
	20
	10
	20


AK.82500 BẢ BẰNG BỘT BẢ JAYYNIC, ATANIC VÀO CÁC KẾT CẤU
Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Bột bả JAJYNIC
	Bột bả ATANIC

	
	
	
	
	Vào tường
	Vào cột, dầm, trần
	Vào tường
	Vào cột, dầm, trần

	AK.825
	Bả bằng bột bả JAJYNIC
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Bột bả JAJYNIC
	kg
	0,40
	0,40
	-
	-

	
	
	Bột bả ATANIC
	kg
	-
	-
	0,34
	0,34

	
	
	Giấy ráp
	m²
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	AK.825
	Bả bằng bột bả ATANIC
	Vật liệu khác
	%
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	0,09
	0,11
	0,09
	0,11

	
	11
	12
	21
	22


AK.82600 BẢ BẰNG BỘT BẢ MYKOLOR, SPEC, BOSS VÀ EXPO VÀO CÁC KẾT CẤU
Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Bột bả Mykolor
	Bột bả Spec

	
	
	
	
	Vào tường
	Vào cột, dầm, trần
	Vào tường
	Vào cột, dầm, trần

	AK.826

AK.826
	Bả bằng bột bả Mykolor

Bả bằng bột bả Spec
	Vật liệu

Bột bả Mykolor 
Bột bả Spec 
Giấy ráp 
Vật liệu khác

Nhân công 4,0/7
	kg

kg

m²
%

công
	0,818
-

0,02

1,0

0,09
	0,818
-

0,02

1,0

0,11
	-

0,800

0,02

1,0

0,09
	-

0,800

0,02

1,0

0,11

	
	11
	12
	21
	22


Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Bột bả Boss
	Bột bả Expo

	
	
	
	
	Vào tường
	Vào cột, dầm, trần
	Vào tường
	Vào cột, dầm, trần

	AK.826
	Bả bằng bột bả Boss
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Bột bả Boss
	kg
	0,800
	0,800
	-
	-

	
	
	Bột bả Expo
	kg
	-
	-
	0,800
	0,800

	
	
	Giấy ráp
	m2
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	AK.826
	Bả bằng bột bả Expo
	Vật liệu khác
	%
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	0,09
	0,11
	0,09
	0,11

	
	31
	32
	41
	42


AK.82700 BẢ BẰNG BỘT BẢ JOTUN VÀO CÁC KẾT CẤU
Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Bột bả Jotun

	
	
	
	
	Vào tường
	Vào cột, dầm, trần

	AK.827
	Bả bằng bột bả Jotun
	Vật liệu 
Bột bả Jotun 
Giấy ráp 
Vật liệu khác 
Nhân công 3,5/7
	kg

m2
%

công
	0,59

0,02

1

0,09
	0,59

0,02

1

0,11

	
	11
	12


AK.82800 BẢ BẰNG BỘT BẢ KOVA VÀO CÁC KẾT CẤU

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Bột bả Kova

	
	
	
	
	Vào tường
	Vào cột, dầm, trần

	AK.828
	Bả bằng bột bả Kova
	Vật liệu
Bột bả Kova 
Giấy ráp 
Vật liệu khác 
Nhân công 3,5/7
	kg

m2
%

công
	0,61

0,02

1

0,09
	0,61

0,02

1

0,11

	
	11
	12


AK.83000 CÔNG TÁC SƠN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, cạo rửa, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, sơn theo đúng yêu cầu kỹ thuật.
AK.83100 SƠN CỬA BẰNG SƠN TỔNG HỢP
Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Sơn cửa kính
	Sơn cửa pa nô
	Sơn cửa chớp

	
	
	
	
	2 nước
	3 nước
	2 nước
	3 nước
	2 nước
	3 nước

	AK.831
	Sơn cửa
	Vật liệu 
Sơn

Vật liệu khác 
Nhân công 3,5/7
	kg

%

công
	0,1

1,0

0,040
	0,13

1,0

0,051
	0,273

1,0

0,100
	0,359

1,0

0,128
	0,372

1,0

0,148
	0,459

1,0

0,192

	
	11
	12
	21
	22
	31
	32


AK.83200 SƠN GỖ, SƠN KÍNH MỜ BẰNG SƠN TỔNG HỢP
Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Sơn gỗ
	Sơn kính mờ 1 nước

	
	
	
	
	2 nước
	3 nước
	

	AK.832
	Sơn gỗ, sơn kính mờ
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Sơn
	kg
	0,248
	0,320
	0,078

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1,0
	1,0
	-

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	0,114
	0,134
	0,017

	
	11
	12
	21


AK.83340 SƠN KẾT CẤU GỖ BẰNG SƠN JOTUN
Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Kết cấu trong nhà
	Kết cấu ngoài nhà

	
	
	
	
	1 nước lót, 1 nước phủ
	1 nước lót, 2 nước phủ
	1 nước lót, 1 nước phủ
	1 nước lót, 2 nước phủ

	AK.833
	Sơn kết cấu gỗ
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Sơn lót Gardex Primer
	kg
	0,109
	0,109
	0,109
	0,109

	
	
	Sơn phủ Gardex Premium trong nhà
	kg
	0,079
	0,159
	-
	-

	
	
	Son phủ Woodshield Exterior ngoài nhà
	kg
	-
	-
	0,076
	0,151

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1
	1
	1
	1

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	0,05
	0,068
	0,05
	0,068

	
	41
	42
	43
	44


AK.83400 SƠN SẮT THÉP BẰNG SƠN TỔNG HỢP
Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Sơn sắt dẹt
	Sơn sắt thép các loại

	
	
	
	
	2 nước
	3 nước
	2 nước
	3 nước

	AK.834

AK.834
	Sơn sắt dẹt

Sơn sắt thép các loại
	Vật liệu

Sơn

Xăng

Vật liệu khác 
Nhân công 3,5/7
	kg

kg

%

công
	0,062
-

-

0,041
	0,082
-

-

0,059
	0,164

0,118

1,0

0,069
	0,225

0,118

1,0

0,100

	
	11
	12
	21
	22


AK.84930 SƠN DẦM, TRẦN, CỘT, TƯỜNG TRONG NHÀ, TƯỜNG NGOÀI NHÀ ĐÃ BẢ BẰNG SƠN JOTUN (CHỐNG NÓNG)
Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Dầm, trần, cột, tường trong nhà
	Tường ngoài nhà

	
	
	
	
	1 nước lót, 1 nước phủ
	1 nước lót, 2 nước phủ
	1 nước lót, 1 nước phủ
	1 nước lót, 2 nước phủ

	AK.849
	Sơn dầm, trần cột, tường trong nhà, tường ngoài nhà đã bả
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Sơn lót Cito Primer 09
	kg
	-
	-
	0,185
	0,185

	
	
	Sơn lót Majestic Primer 
Sơn phủ Jotashield Extreme ngoài nhà 
	kg

kg
	0,146

-
	0,146

-
	-

0,139
	-

0,278

	
	
	Sơn phủ Majestic Royale Matt trong nhà
	kg
	0,138
	0,276
	-
	-

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1
	1
	1
	1

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	0,042
	0,060
	0,046
	0,066

	
	
	
	
	31
	32
	33
	34


AK.84940 SƠN DẦM, TRẦN, CỘT, TƯỜNG TRONG NHÀ, TƯỜNG NGOÀI NHÀ KHÔNG BẢ BẰNG SƠN JOTUN (CHỐNG NÓNG)
Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Dầm, trần, cột, tường trong nhà
	Tường ngoài nhà

	
	
	
	
	1 nước lót, 1 nước phủ
	1 nước lót, 2 nước phủ
	1 nước lót, 1 nước phủ
	1 nước lót, 2 nước phủ

	AK.849
	Sơn dầm, trần cột, tường trong nhà, tường ngoài nhà không bả
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Sơn lót Cito Primer 09
	kg
	-
	-
	0,210
	0,210

	
	
	Sơn lót Majestic Primer 
Sơn phủ Jotashield Extreme ngoài nhà 
	kg

kg
	0,165
-
	0,165

-
	-

0,145
	-

0,290

	
	
	Sơn phủ Majestic Royale Matt trong nhà
	kg
	0,144
	0,288
	-
	-

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1
	1
	1
	1

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	0,046
	0,066
	0,051
	0,073

	
	
	
	
	41
	42
	43
	44


AK.86110 SƠN DẦM, TRẦN, CỘT, TƯỜNG TRONG NHÀ, TƯỜNG NGOÀI NHÀ ĐÃ BẢ BẰNG SƠN KOVA

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Dầm, trần, cột, tường trong nhà
	Tường ngoài nhà

	
	
	
	
	1 nước lót, 1 nước phủ
	1 nước lót, 2 nước phủ
	1 nước lót, 1 nước phủ
	1 nước lót, 2 nước phủ

	AK.861
	Sơn dầm, trần cột, tường trong nhà, tường ngoài nhà đã bả
	Vật liệu 
Sơn lót K-108 
Sơn lót K-208 
Sơn phủ SG168 LOW GIOSS

Sơn phủ SG368 
Vật liệu khác 
Nhân công 3,5/7
	kg

kg

kg

kg

%

công
	0,168

-

0,091
-

1

0,042
	0,168

-

0,182

-

1

0,060
	-

0,168
-

0,084

1

0,046
	-

0,168
-

0,168

1

0,066

	
	11
	12
	13
	14


AK.86120 SƠN DẦM, TRẦN, CỘT, TƯỜNG TRONG NHÀ, TƯỜNG NGOÀI NHÀ KHÔNG BẢ BẰNG SƠN KOVA
Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Dầm, trần, cột, tường trong nhà
	Tường ngoài nhà

	
	
	
	
	1 nước lót, 1 nước phủ
	1 nước lót, 2 nước phủ
	1 nước lót, 1 nước phủ
	1 nước lót, 2 nước phủ

	AK.861
	Sơn dầm, trần cột, tường trong nhà, tường ngoài nhà không bả
	Vật liệu 
Sơn lót K-109 
Sơn lót K-209 
Sơn phủ SG168 
Sơn phủ SG268 
Vật liệu khác 
Nhân công 3,5/7
	kg

kg

kg

kg

%

công
	0,230
-

0,128
-

1

0,046
	0,230
-

0,256
-

1

0,066
	-

0,219
-

0,128

1

0,051
	-

0,219
-

0,256

1

0,073

	
	21
	22
	23
	24


AK.86130 SƠN DẦM, TRẦN, CỘT, TƯỜNG TRONG NHÀ, TƯỜNG NGOÀI NHÀ ĐÃ BẢ BẰNG SƠN KOVA (CHỐNG THẤM)
Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Dầm, trần, cột, tường trong nhà
	Tường ngoài nhà

	
	
	
	
	1 nước lót, 1 nước phủ
	1 nước lót, 2 nước phủ
	1 nước lót, 1 nước phủ
	1 nước lót, 2 nước phủ

	AK.861
	Sơn dầm, trần cột, tường trong nhà, tường ngoài nhà đã bả
	Vật liệu 
Sơn lót K-109 
Sơn lót CT-04T 
Sơn phủ K-5500 
Sơn phủ K-360 
Vật liệu khác 
Nhân công 3,5/7
	kg

kg

kg

kg

%

công
	0,210
-

0,095
-

1

0,042
	0,210
-

0,190
-

1

0,060
	-

0,117
-

0,081

1

0,046
	-

0,117
-

0,162

1

0,066

	
	31
	32
	33
	34


AK.86140 SƠN DẦM, TRẦN, CỘT, TƯỜNG TRONG NHÀ, TƯỜNG NGOÀI NHÀ KHÔNG BẢ BẰNG SƠN KOVA (CHỐNG THẤM)
Đơn vị tính: 1 m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Dầm, trần, cột, tường trong nhà
	Tường ngoài nhà

	
	
	
	
	1 nước lót, 1 nước phủ
	1 nước lót, 2 nước phủ
	1 nước lót, 1 nước phủ
	1 nước lót, 2 nước phủ

	AK.861
	Sơn dầm, trần cột, tường trong nhà, tường ngoài nhà không bả
	Vật liệu 
Sơn lót K-109 
Sơn lót CT-11A 
Sơn phủ Villa 
Sơn phủ K-5501 
Vật liệu khác 
Nhân công 3,5/7
	kg

kg

kg

fcg

%

công
	0,230
-

0,128
-

1

0,046
	0,230
-

0,256
-

1

0,066
	-

0,511
-

0,110

1

0,051
	-

0,511
-

0,220

1

0,073

	
	41
	42
	43
	44


MỤC LỤC
	Mã hiệu
	Nội dung

	
	CHƯƠNG III: CÔNG TÁC ĐÓNG CỌC, ÉP CỌC, NHỔ CỌC, KHOAN TẠO LỖ CỌC KHOAN NHỒI

	AC.24000
	Làm cọc cát bằng phương pháp ép rung

	
	CHƯƠNG VI: CÔNG TÁC BÊ TÔNG TẠI CHỖ

	AF.82000
	Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn thép móng; mái bờ kênh mương

	AF.83000
	Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn bằng ván ép công nghiệp có khung xương, cột chống bằng hệ giáo ống

	AF.84000
	Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn bằng ván ép công nghiệp không có khung xương, xà gồ gỗ, cột chống bằng hệ giáo ống

	AF.85000
	Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn bằng ván ép công nghiệp, xà gồ gỗ, dàn giáo công cụ

	AF.86000
	Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn thép, khung xương thép, cột chống bằng hệ giáo ống

	AF.89100
	Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn bằng ván ép phủ phim có khung xương, cột chống bằng hệ giáo ống

	AF.89200
	Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn bằng ván ép phủ phim không khung xương, xà gồ gỗ, cột chống bằng hệ giáo ống

	AF. 89300
	Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn bằng ván ép phủ phim, xà gồ gỗ, dàn giáo công cụ

	AF.89400
	Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn bằng ván ép phủ phim, khung thép hình, dàn giáo công cụ kết hợp cột chống bằng hệ giáo ống

	AF.89500
	Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn bằng nhựa có khung xương, cột chống bằng hệ giáo ống

	AF.89600
	Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn bằng nhựa không khung xương, xà gồ gỗ, cột chống bằng hệ giáo ống

	AF.89700
	Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn bằng nhựa, xà gồ gỗ, dàn giáo công cụ

	AF.89800
	Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn bằng nhựa, khung thép hình, dàn giáo công cụ kết hợp cột chống giáo ống

	
	CHƯƠNG VII: CÔNG TÁC SẢN XUẤT VÀ LẮP DỰNG CẤU KIỆN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN

	AG.32000
	Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn kim loại

	
	CHƯƠNG X: CÔNG TÁC LÀM TRẦN, LÀM MÁI VÀ CÁC CÔNG TÁC HOÀN THIỆN KHÁC

	AK.12400
	Công tác lợp mái bằng tấm lợp Onduline, lấm ngói Onduvilla

	AK.26000
	Công tác trát Granitô

	AK.30000
	Công tác ốp gạch, đá

	AK.50000
	Công tác lát gạch, đá

	AK.60000
	Công tác làm trần

	AK.70000
	Công tác làm mộc trang trí

	AK.82000
	Công tác bả các kết cấu

	AK.83000
	Công tác sơn


