	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số: 1194 /QĐ-UBND
	Thanh Hóa, ngày 07 tháng 4 năm 2022


 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BỘ ĐƠN GIÁ DỊCH VỤ CÔNG ÍCH ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;
Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ về quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên;
Căn cứ Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 09/5/2019 của Chính phủ về quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;
Căn cứ Thông tư số 17/2019/TT-BLĐTBXH ngày 06/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước do doanh nghiệp thực hiện; 
Căn cứ Thông tư số 14/2017/TT-BXD ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị;
Căn cứ Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình;
Căn cứ các Quyết định của Bộ Xây dựng: Số 591/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 về công bố Định mức dự toán duy trì hệ thống thoát nước đô thị; số 592/QĐ- BXD ngày 30/5/2014 về công bố Định mức dự toán thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị; số 593/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 về công bố Định mức dự toán duy trì cây xanh đô thị; số 594/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 về công bố Định mức dự toán duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị;
Căn cứ Quyết định số 1165/QĐ-UBND ngày 09/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa Về việc quy định hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương để làm cơ sở xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước do doanh nghiệp thực hiện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;
Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 2032/TTr-SXD ngày 29/3/2022 về việc đề nghị phê duyệt Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa để các tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo, sử dụng vào việc lập và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký thay thế Bộ đơn giá được ban hành kèm theo Quyết định 3598/QĐ-UBND ngày 01/11/2011 của UBND tỉnh về việc Công bố đơn giá xây dựng Công trình - Phần dịch vụ công ích đô thị. 
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	 
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Mai Xuân Liêm


 
THUYẾT MINH VÀ QUY ĐỊNH ÁP DỤNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1194/QĐ-UBND ngày 07/ 4 /2022 của UBND tỉnh Thanh Hóa)
Bộ Đơn giá dịch vụ công ích đô thị là chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật bao gồm toàn bộ chi phí trực tiếp về vật liệu, nhân công và máy thi công cần thiết để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác dịch vụ công ích đô thị như: Thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị; duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị; duy trì hệ thống thoát nước đô thị và duy trì cây xanh.
I. NỘI DUNG BỘ ĐƠN GIÁ DỊCH VỤ CÔNG ÍCH ĐÔ THỊ TỈNH THANH HÓA
Bộ Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Thanh hóa bao gồm 4 phần:
- Đơn giá thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị tỉnh Thanh Hóa.
- Đơn giá duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị tỉnh Thanh Hóa.
- Đơn giá duy trì hệ thống thoát nước đô thị tỉnh Thanh Hóa.
- Đơn giá duy trì cây xanh đô thị tỉnh Thanh Hóa.
II. CÁC CĂN CỨ XÁC LẬP BỘ ĐƠN GIÁ
- Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;
- Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 09/5/2019 của Chính phủ, Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;
- Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên;
- Thông tư số 14/2017/TT-BXD ngày 28/12/2017 của Bộ Xây dựng; hướng dẫn xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị.
- Thông tư số 17/2019/TT-BLĐTBXH ngày 6/1/2019 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về hướng dẫn xác định chi phí tiền lương; chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước do doanh nghiệp thực hiện.
- Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình;
- Quyết định số 591/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán Duy trì hệ thống thoát nước đô thị;
- Quyết định số 592/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị;
- Quyết định số 593/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức dự toán duy trì cây xanh đô thị;
- Quyết định số 594/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị;
- Giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị đến hiện trường xây lắp thời điểm tháng 02/2022;
- Các tài liệu khác có liên quan theo quy định hiện hành của Nhà nước.
IV. HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG
- Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị là cơ sở tham khảo, sử dụng vào việc xác định giá trị dự toán các công tác thuộc lĩnh vực công ích đô thị và là cơ sở để thương thảo, xem xét, quyết định đơn giá dịch vụ công ích đô thị thực hiện theo phương thức đấu thầu, đặt hàng hoặc giao kế hoạch cho tổ chức, cá nhân thực hiện các khối lượng công tác dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
- Khu vực I trong Bộ đơn giá bao gồm: Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương với Hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương (Hđc) so với mức lương cơ sở là 0,6. Khu vực các huyện còn lại với Hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương (Hđc) so với mức lương cơ sở là 0,5.
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các Ngành, các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan phản ánh (bằng văn bản) về Sở Xây dựng Thanh Hóa tập hợp trình cấp có thẩm quyền giải quyết.
 
BỘ ĐƠN GIÁ
DỊCH VỤ CÔNG ÍCH ĐÔ THỊ
PHẦN THU GOM, VẬN CHUYỂN VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN ĐÔ THỊ TỈNH THANH HÓA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1194/QĐ-UBND ngày 07/4/2022 của UBND tỉnh Thanh Hóa)
THUYẾT MINH VÀ QUY ĐỊNH ÁP DỤNG
Đơn giá công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị bao gồm chi phí cần thiết về vật liệu, nhân công và một số phương tiện máy móc thiết bị để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị;
Phạm vi các công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị trong đơn giá bao gồm các công việc liên quan đến quá trình thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị để đảm bảo việc duy trì vệ sinh môi trường đô thị.
I. NỘI DUNG ĐƠN GIÁ
1. Chi phí vật liệu:
Chi phí vật liệu trong đơn giá bao gồm chi phí vật tư, vật liệu cần thiết để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị. Giá vật liệu trong đơn giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. 
Trong quá trình áp dụng đơn giá, giá vật liệu được xác định theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
2. Chi phí nhân công
Chi phí nhân công trong đơn giá tính với mức lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng, hệ số lương cấp bậc được tính cho loại công tác nhóm I phụ lục 2.3 mục I ban hành kèm theo Thông tư số 17/2019/TT-BLĐTBXH ngày 06/01/2019 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.
Chi phí nhân công đã bao gồm Hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương theo quy định tại Quyết định số 1165/QĐ-UBND ngày 09/4/2021 của UBND tỉnh.
3. Chi phí sử dụng máy thi công:
Là chi phí sử dụng các loại máy móc thiết bị chạy bằng động cơ điện, động cơ điêzen, hơi nước .. trực tiếp sử dụng để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị.
Chi phí máy thi công trong đơn giá được tính theo Phụ lục số V Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng.
II. KẾT CẤU TẬP ĐƠN GIÁ
Đơn giá thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị bao gồm 5 chương, được trình bày theo nhóm, loại công tác và được mã hóa thống nhất.
	- Chương I
	: Công tác quét, gom rác trên hè, đường phố bằng thủ công.

	- Chương II
	: Công tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, phế thải xây dựng và chất thải rắn y tế bằng cơ giới.

	- Chương III
	: Công tác xử lý chất thải rắn sinh hoạt và phế thải xây dựng.

	- Chương IV
	: Công tác xử lý chất thải rắn y tế.

	- Chương V
	: Công tác quét rác đường phố và tưới nước rửa đường bằng cơ giới.


 
CHƯƠNG I
CÔNG TÁC QUÉT, GOM RÁC TRÊN HÈ, ĐƯỜNG PHỐ BẰNG THỦ CÔNG
MT1.01.00  CÔNG TÁC DUY TRÌ VỆ SINH ĐƯỜNG PHỐ BAN NGÀY BẰNG THỦ CÔNG
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động.
- Cảnh giới, đảm bảo an toàn giao thông trong khi tác nghiệp.
- Di chuyển công cụ thu rác dọc tuyến đường, nhặt hết các loại rác, các loại phế thải trên hè phố, xúc hết rác trên đường phố trong phạm vi đường được phân công trong ca làm việc.
- Di chuyển công cụ thu gom rác đến điểm tập kết rác và chuyển sang xe chuyên dùng.
- Dọn sạch rác tại các điểm tập kết rác sau khi chuyển rác sang xe chuyên dùng.
- Vệ sinh, tập trung dụng cụ, phương tiện về nơi qui định.
Đơn vị tính: đ/1km
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	MT1.01.00
	Công tác duy trì vệ sinh đường phố ban ngày bằng thủ công
	km
	 
	 
	 
	 

	 
	- Tại Thành phố Thanh Hóa (~ Đô thị loại I, Địa bàn I)
	 
	 - 
	 293.727 
	 - 
	 293.727 

	 
	- Tại thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Đô thị loại III÷V, Địa bàn I)
	 
	 - 
	 247.349 
	 - 
	 247.349 

	 
	- Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Đô thị loại III÷V, Địa bàn II)
	 
	 - 
	 231.890 
	 - 
	 231.890 


Ghi chú:
- Bảng đơn giá trên áp dụng cho các tuyến phố có yêu cầu duy trì vệ sinh đường phố ban ngày bằng thủ công với qui định thực hiện 2 bên lề.
- Bảng đơn giá trên không áp dụng đối với các tuyến phố có yêu cầu duy trì vệ sinh riêng (các tuyến phố cổ, tuyến phố văn minh thương mại, các tuyến phố thực hiện "điểm" về đảm bảo vệ sinh môi trường).
 
MT1.02.00  CÔNG TÁC QUÉT, GOM RÁC ĐƯỜNG PHỐ BẰNG THỦ CÔNG
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động.
- Di chuyển công cụ thu chứa đến nơi làm việc.
- Cảnh giới, đảm bảo an toàn giao thông trong khi tác nghiệp.
- Quét rác trên đường phố, vỉa hè, gom thành từng đống nhỏ.
- Quét nước ứ đọng trên đường (nếu có).
- Thu gom rác đống trên đường phố, vỉa hè.
- Hót xúc rác, cát bụi vào công cụ thu chứa.
- Di chuyển công cụ thu chứa về điểm tập kết rác để chuyển sang xe chuyên dụng.
- Dọn sạch các điểm tập kết rác sau khi chuyển rác sang xe chuyên dùng.
- Vệ sinh dụng cụ, công cụ tập kết về nơi qui định.
Đơn vị tính: đ/10.000m2
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân  công
	Máy
	Đơn giá

	MT1.02.01
	Công tác quét, gom rác đường phố bằng thủ công
	10.000m2
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa (~ Đô thị loại I, Địa bàn I)
	 
	 - 
	 611.931 
	 - 
	 611.931 

	 
	 - Tại thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Đô thị loại III÷V, Địa bàn I)
	 
	 - 
	 515.310 
	 - 
	 515.310 

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Đô thị loại III÷V, Địa bàn II)
	 
	 - 
	 483.104 
	 - 
	 483.104 

	MT1.02.02
	Công tác quét, gom rác hè phố bằng thủ công
	10.000m2
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa (~ Đô thị loại I, Địa bàn I)
	 
	 - 
	 440.590 
	 - 
	 440.590 

	 
	 - Tại thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Đô thị loại III÷V, Địa bàn I)
	 
	 - 
	 371.023 
	 - 
	 371.023 

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Đô thị loại III÷V, Địa bàn II)
	 
	 - 
	 347.835 
	 - 
	 347.835 


Ghi chú:
- Thời gian làm việc từ 18h00 hôm trước và kết thúc vào 6h00 sáng hôm sau.
- Bảng đơn giá trên áp dụng cho công tác quét, gom rác đường phố bằng thủ công với qui trình nghiệm thu khối lượng diện tích quét, gom rác trên vỉa hè (đối với quét hè) và 2m lòng đường mỗi bên đường kể từ mép ngoài của rãnh thoát nước (đối với quét đường).
 
MT1.03.00  CÔNG TÁC DUY TRÌ DẢI PHÂN CÁCH BẰNG THỦ CÔNG
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động.
- Di chuyển dụng cụ thu chứa đến nơi làm việc.
- Đặt biển báo cảnh giới an toàn giao thông.
- Dùng chổi quét sạch đường sát dải phân cách có chiều rộng là 1,5m.
- Vun gọn thành đống, xúc lên xe gom. Đối với dải phân cách mềm: luồn chổi qua kẽ các thanh chắn quét sạch cả phần đường đặt dải phân cách.
- Đẩy công cụ thu rác về điểm tập kết rác để chuyển sang xe chuyên dùng.
- Dọn sạch các điểm tập kết sau khi chuyển rác sang xe chuyên dùng.
- Vệ sinh dụng cụ, công cụ tập kết về nơi quy định.
Đơn vị tính: đ/1km
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	MT1.03.00
	Công tác duy trì dải phân cách bằng thủ công
	km
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa (~ Đô thị loại I, Địa bàn I)
	 
	 - 
	 195.818 
	 - 
	 195.818 

	 
	 - Tại thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Đô thị loại III÷V, Địa bàn I)
	 
	 - 
	 164.899 
	 - 
	 164.899 

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Đô thị loại III÷V, Địa bàn II)
	 
	 - 
	 154.593 
	 - 
	 154.593 


Ghi chú:
- Bảng đơn giá trên áp dụng cho công tác duy trì dải phân cách tại các đô thị có yêu cầu duy trì dải phân cách trên đường phố (dải phân cách cứng, dải phân cách mềm).
 
MT1.04.00  CÔNG TÁC TUA VỈA HÈ, THU DỌN PHẾ THẢI Ở GỐC CÂY, CỘT ĐIỆN, MIỆNG CỐNG HÀM ẾCH
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động.
- Cảnh giới, đảm bảo an toàn giao thông trong khi tác nghiệp.
- Dùng xẻng, chổi tua sạch thành vỉa và vỉa. Dùng chổi gom rác ở miệng hàm ếch và dùng xẻng gom, xúc rác ở miệng hàm ếch.
- Dọn sạch rác, phế thải ở gốc cây, cột điện (khối lượng phế thải < 0,5m3) (nếu có); bấm nhổ cỏ xung quanh (nếu có); phát cây 2 bên vỉa hè (nếu có), xúc rác lên phương tiện chứa.
- Di chuyển công cụ thu rác về điểm tập kết để chuyển rác sang xe chuyên dùng.
- Tuyên truyền, vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh.
- Vệ sinh dụng cụ, công cụ tập kết về nơi quy định.
 Đơn vị tính: đ/1km
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	MT1.04.00
	Công tác tua vỉa hè, thu dọn phế thải ở gốc cây, cột điện, miệng cống hàm ếch
	km
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa (~ Đô thị loại I, Địa bàn I)
	 
	 - 
	 195.818 
	 - 
	 195.818 

	 
	 - Tại thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Đô thị loại III÷V, Địa bàn I)
	 
	 - 
	 164.899 
	 - 
	 164.899 

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Đô thị loại III÷V, Địa bàn II)
	 
	 - 
	 154.593 
	 - 
	 154.593 


 
MT1.05.00  CÔNG TÁC DUY TRÌ VỆ SINH NGÕ XÓM BẰNG THỦ CÔNG
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động.
- Di chuyển công cụ thu chứa dọc ngõ, gõ kẻng và thu rác nhà dân.
- Cảnh giới, đảm bảo an toàn giao thông trong khi tác nghiệp.
- Thu nhặt các túi rác hai bên ngõ, đứng đợi người dân bỏ túi rác lên xe gom.
- Dùng chổi, xẻng xúc dọn các mô rác dọc ngõ xóm (nếu có) lên công cụ thu chứa và di chuyển về vị trí tập kết qui định.
- Đối với những ngõ rộng, có vỉa hè, rãnh thoát nước, dùng chổi, xẻng tua vỉa, rãnh và xúc lên công cụ thu chứa; dùng chổi quét, gom rác trên hè, trên ngõ.
- Di chuyển công cụ thu rác về điểm tập kết để chuyển rác sang xe chuyên dùng.
- Tuyên truyền, vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh.
- Vệ sinh dụng cụ, công cụ tập kết về nơi qui định.
Đơn vị tính: đ/1km
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	MT1.05.00
	Công tác duy trì vệ sinh ngõ xóm bằng thủ công
	km
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa (~ Đô thị loại I, Địa bàn I)
	 
	 - 
	 318.204 
	 - 
	 318.204 

	 
	 - Tại thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Đô thị loại III÷V, Địa bàn I)
	 
	 - 
	 267.961 
	 - 
	267.961 

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Đô thị loại III÷V, Địa bàn II)
	 
	 - 
	 251.214 
	 - 
	 251.214 


Ghi chú:
- Bảng đơn giá trên áp dụng cho công tác duy trì vệ sinh ngõ xóm có chiều rộng ≥ 1,5m.
 
MT1.06.00  CÔNG TÁC XÚC RÁC SINH HOẠT TẠI ĐIỂM TẬP KẾT RÁC TẬP TRUNG LÊN XE ÔTÔ BẰNG THỦ CÔNG
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động.
- Cảnh giới, đảm bảo an toàn giao thông trong khi tác nghiệp.
- Cào rác từ bể chứa rác hoặc đống rác, xúc lên công cụ thu chứa di chuyển ra điểm tập kết rác lên ôtô, quét dọn xung quanh bể rác và đống rác, phủ bạt kín trước khi xe chạy.
- Cuối ca vệ sinh dụng cụ, phương tiện xúc rác, cất vào nơi qui định.
- Vệ sinh dụng cụ, công cụ tập kết về nơi qui định.
Đơn vị tính: đ/1 tấn rác sinh hoạt
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy 
	Đơn giá

	MT1.06.00
	Công tác xúc rác sinh hoạt tại điểm tập kết rác tập trung lên xe ôtô bằng thủ công
	1 tấn 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	 - 
	 180.359 
	 - 
	 180.359 

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	 - 
	 169.086 
	 - 
	 169.086 


 
MT1.07.00  CÔNG TÁC XÚC DỌN PHẾ THẢI XÂY DỰNG BẰNG THỦ CÔNG
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động.
- Cào, cuốc làm tơi phế thải xây dựng và tiến hành xúc phế thải xây dựng lên xe ôtô, san gạt đất đều trên thùng xe, phủ bạt kín trước khi xe chạy.
- Vệ sinh sạch sẽ tại vị trí đã được thu dọn phế thải.
- Cuối ca vệ sinh dụng cụ, công cụ tập kết về nơi qui định.
Đơn vị tính: đ/1 tấn phế thải xây dựng
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	MT1.07.00
	Công tác xúc dọn phế thải xây dựng bằng thủ công
	1 tấn 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	 - 
	 115.945 
	 - 
	 115.945 

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	 - 
	 108.698 
	 - 
	 108.698 


 
CHƯƠNG II
CÔNG TÁC THU GOM, VẬN CHUYỂN RÁC SINH HOẠT, PHẾ THẢI XÂY DỰNG VÀ RÁC Y TẾ BẰNG CƠ GIỚI
MT2.01.00  CÔNG TÁC THU GOM RÁC SINH HOẠT TỪ CÁC XE THÔ SƠ (XE ĐẨY TAY) TẠI CÁC ĐIỂM TẬP KẾT LÊN XE ÉP RÁC, VẬN CHUYỂN ĐẾN ĐỊA ĐIỂM ĐỔ RÁC VỚI CỰ LY BÌNH QUÂN 20 KM
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị phương tiện, dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động.
- Di chuyển phương tiện đến điểm tập kết rác.
- Cảnh giới, đảm bảo an toàn giao thông trong khi tác nghiệp.
- Nạp rác từ công cụ thu chứa rác vào máng hứng, ép vào xe.
- Vận hành hệ thống chuyên dùng ép rác.
- Thu gom, quét dọn rác rơi vãi và xúc lên xe.
- Điều khiển xe đến địa điểm tập kết rác kế tiếp, tác nghiệp đến lúc rác đầy xe.
- Điều khiển xe về đến bãi đổ rác.
- Cho xe vào cân xác định tổng trọng tải xe, điều khiển xe lên đổ vào ô chôn lấp, vận hành hệ thống chuyên dùng để đổ rác theo đúng qui định trong bãi.
- Điều khiển xe qua hệ thống rửa xe để đảm bảo vệ sinh xe trước khi ra khỏi bãi, điều khiển xe qua cân để xác định tải trọng xe (xác định khối lượng rác vận chuyển).
- Di chuyển xe về bãi tập kết.
- Hết ca vệ sinh phương tiện, giao ca.
Đơn vị tính: đ/1 tấn rác
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	MT2.01.01
	Công tác thu gom rác sinh hoạt từ các xe thô sơ (xe đẩy tay) tại các điểm tập kết lên xe ép rác ≤5 tấn, vận chuyển đến địa điểm đổ rác với cự ly bình quân 20 km
	1 tấn rác
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	 - 
	 43.286 
	 134.946 
	 178.232 

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	 - 
	 40.581 
	 133.709 
	 174.289 

	MT2.01.02
	Công tác thu gom rác sinh hoạt từ các xe thô sơ (xe đẩy tay) tại các điểm tập kết lên xe ép rác 5 tấn đến <10 tấn, vận chuyển đến địa điểm đổ rác với cự ly bình quân 20 km
	1 tấn rác
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	- 
	33.753 
	122.554 
	156.306 

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	 - 
	 31.643 
	 121.592 
	 153.235 

	MT2.01.03
	Công tác thu gom rác sinh hoạt từ các xe thô sơ (xe đẩy tay) tại các điểm tập kết lên xe ép rác ≥10 tấn, vận chuyển đến địa điểm đổ rác với cự ly bình quân 20 km
	1 tấn rác
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	 - 
	 23.962 
	 105.900 
	 129.862 

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	 - 
	 22.464 
	 104.981 
	 127.446 


Ghi chú: Khi cự ly thu gom và vận chuyển bình quân thay đổi thì đơn giá nhân công và đơn giá máy thi công được điều chỉnh với các hệ số sau:
	Cự ly L (km)
	Hệ số

	L ≤ 15
15 < L ≤ 20
20 < L ≤ 25
25 < L ≤ 30
30 < L ≤ 35
35 < L ≤ 40
40 < L ≤ 45
45 < L ≤ 50
50 < L ≤ 55
55 < L ≤ 60
60 < L ≤ 65
	0,95
1,00
1,11
1,22
1,30
1,38
1,45
1,51
1,57
1,62
1,66


 
MT2.02.00  CÔNG TÁC THU GOM RÁC SINH HOẠT TỪ CÁC THÙNG RÁC VẬN CHUYỂN ĐẾN ĐỊA ĐIỂM ĐỔ RÁC VỚI CỰ LY BÌNH QUÂN 20 KM
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị phương tiện, dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động.
- Di chuyển phương tiện đến điểm thu gom rác.
- Cảnh giới, đảm bảo an toàn giao thông trong khi tác nghiệp.
- Kéo thùng trên vỉa hè hoặc từ điểm tập kết thùng tại cơ sở y tế, nạp rác từ thùng vào máng hứng, ép vào xe.
- Vận hành hệ thống chuyên dùng ép rác.
- Thu gom, quét dọn rác rơi vãi và xúc lên xe.
- Điều khiển xe đến địa điểm tập kết rác kế tiếp, tác nghiệp đến lúc rác đầy xe.
- Điều khiển xe về đến bãi đổ rác.
- Cho xe vào cân xác định tổng trọng tải xe, điều khiển xe lên đổ vào ô chôn lấp, vận hành hệ thống chuyên dùng để đổ rác theo đúng qui định trong bãi.
- Điều khiển xe qua hệ thống rửa xe để đảm bảo vệ sinh xe trước khi ra khỏi bãi, điều khiển xe qua cân để xác định tải trọng xe (xác định khối lượng rác vận chuyển).
- Di chuyển xe về bãi tập kết.
- Hết ca vệ sinh phương tiện, giao ca.
Đơn vị tính: đ/1 tấn rác
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	MT2.02.01
	Công tác thu gom rác sinh hoạt từ thùng rác bên đường và tại các cơ sở y tế, vận chuyển đến địa điểm đổ rác với cự ly bình quân 20 km, bằng xe ép rác ≤5 tấn
	1 tấn rác
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	 2.720 
	 71.628 
	 280.816 
	 355.164 

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	 2.720 
	 67.151 
	 278.241 
	 348.113 

	MT2.02.02
	Công tác thu gom rác sinh hoạt từ thùng rác bên đường và tại các cơ sở y tế, vận chuyển đến địa điểm đổ rác với cự ly bình quân 20 km, bằng xe ép rác 5 tấn đến <10 tấn
	1 tấn rác
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	 2.720 
	 51.016 
	 245.670 
	 299.406 

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	 2.720 
	 47.827 
	 243.742 
	 294.290 

	MT2.02.03
	Công tác thu gom rác sinh hoạt từ thùng rác bên đường và tại các cơ sở y tế, vận chuyển đến địa điểm đổ rác với cự ly bình quân 20 km, bằng xe ép rác ≥10 tấn
	1 tấn rác
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	 27.200 
	 48.439 
	 222.708 
	 298.347 

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	 27.200 
	 45.412 
	 220.776 
	 293.388 


Ghi chú: Khi cự ly thu gom và vận chuyển bình quân thay đổi thì đơn giá nhân công và đơn giá máy thi công được điều chỉnh với các hệ số sau:
	Cự ly L (km)
	Hệ số

	L ≤ 15
15 < L ≤ 20
20 < L ≤ 25
25 < L ≤ 30
30 < L ≤ 35
35 < L ≤ 40
40 < L ≤ 45
45 < L ≤ 50
50 < L ≤ 55
55 < L ≤ 60
60 < L ≤ 65
	0,95
1,00
1,11
1,22
1,30
1,38
1,45
1,51
1,57
1,62
1,66


 
MT2.03.00  CÔNG TÁC VẬN CHUYỂN RÁC SINH HOẠT BẰNG XE ÉP RÁC KÍN (HOOKLIP) VỚI CỰ LY THU GOM VÀ VẬN CHUYỂN BÌNH QUÂN 20KM
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị phương tiện, dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động.
- Di chuyển phương tiện đến địa điểm thu rác.
- Cảnh giới, đảm bảo an toàn giao thông trong khi tác nghiệp.
- Khi rác được xúc đầy lên xe, vun gọn rác trên xe, phủ bạt kín trước khi chạy.
- Thu gom, quét dọn rác rơi vãi lên xe.
- Điều khiển xe về bãi đổ rác.
- Cho xe vào cân xác định tổng trọng tải xe, điều khiển xe lên đổ vào ô chôn lấp, vận hành đổ rác theo đúng qui định trong bãi.
- Điều khiển xe qua hệ thống rửa xe để đảm bảo vệ sinh xe trước khi ra khỏi bãi, điều khiển xe qua cân để xác định tải trọng xe (xác định khối lượng rác vận chuyển).
- Di chuyển xe về bãi tập kết.
- Hết ca vệ sinh phương tiện, giao ca.
Đơn vị tính: 1 tấn rác
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân  công
	Máy
	Đơn giá

	MT2.03.01
	Công tác vận chuyển rác sinh hoạt bằng xe ép rác kín (hooklip) <10 tấn, với cự ly thu gom và vận chuyển bình quân 20 km
	1 tấn rác
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	 - 
	14.429
	111.989
	126.417

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	 - 
	13.527
	110.885
	124.412

	MT2.03.02
	Công tác vận chuyển rác sinh hoạt bằng xe ép rác kín (hooklip) ≥10 tấn, với cự ly thu gom và vận chuyển bình quân 20 km
	1 tấn rác
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	 - 
	10.306
	96.702
	107.008

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	 - 
	 9.662 
	 95.913 
	105.575


Ghi chú: Khi cự ly vận chuyển bình quân thay đổi thì chi phí nhân công và máy thi công được điều chỉnh với các hệ số sau:
	Cự ly L (km)
	Hệ số

	L ≤ 15
15 < L ≤ 20
20 < L ≤ 25
25 < L ≤ 30
30 < L ≤ 35
35 < L ≤ 40
40 < L ≤ 45
45 < L ≤ 50
50 < L ≤ 55
55 < L ≤ 60
60 < L ≤ 65
	0,95
1,00
1,11
1,22
1,30
1,38
1,45
1,51
1,57
1,62
1,66


 
MT2.04.00  CÔNG TÁC VỆ SINH THÙNG THU GOM RÁC SINH HOẠT
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động.
- Di chuyển phương tiện đến địa điểm đặt thùng.
- Xếp thùng ngay ngắn, đúng vị trí đặt thùng.
- Dùng giẻ lau, bàn chải cước, xà phòng cọ rửa thùng.
- Lau khô bên ngoài thùng, xịt thuốc khử mùi bên trong thùng.
- Tiếp tục công việc cho đến hết ca làm việc.
- Hết ca vệ sinh phương tiện, giao ca.
Đơn vị tính: đ/100 thùng
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	MT2.04.00
	Công tác vệ sinh thùng thu gom rác sinh hoạt
	100 thùng
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	 - 
	454.702
	-
	454.702

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	 - 
	426.284
	-
	426.284


 
MT2.05.00  CÔNG TÁC THU GOM, VẬN CHUYỂN RÁC Y TẾ, BỆNH PHẨM CỦA CÁC CƠ SỞ Y TẾ VỀ KHU XỬ LÝ VỚI CỰ LY BÌNH QUÂN 65KM 
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động.
- Di chuyển phương tiện đến địa điểm thu rác.
- Kéo thùng nhựa từ kho chứa rác y tế, rác bệnh phẩm của các bệnh viện, cơ sở y tế ra ngoài để cân, xác định khối lượng và chuyển lên xe. Chuyển các thùng sạch từ xe vào vị trí cũ.
- Đối với thùng chứa rác y tế, bệnh phẩm bằng carton: dựng, dán thùng; mở thùng rác y tế, bệnh phẩm cho vào thùng carton. Dán thùng carton đưa lên bàn cân xác định khối lượng chuyển lên xe.
- Thu gom đến khi hết rác y tế, bệnh phẩm.
- Điều khiển xe đến địa điểm thu gom kế tiếp, tác nghiệp đến lúc đầy xe.
- Điều khiển xe về khu xử lý, bốc xuống, giao cho nhân viên kho. Ghi sổ số lượng, khối lượng.
- Tiếp tục công việc cho đến hết ca làm việc.
- Hết ca vệ sinh phương tiện, giao ca.
Đơn vị tính: đ/ 1 tấn rác y tế, bệnh phẩm
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	MT2.05.01
	Công tác thu gom, vận chuyển rác y tế, bệnh phẩm của các cơ sở y tế về khu xử lý với cự ly bình quân 65 km, thùng nhựa
	1 tấn rác y tế, bệnh phẩm
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	 - 
	839.955
	1.616.052
	2.456.007

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	 - 
	787.460
	1.592.045
	2.379.505

	MT2.05.02
	Công tác thu gom, vận chuyển rác y tế, bệnh phẩm của các cơ sở y tế về khu xử lý với cự ly bình quân 65 km, thùng carton
	1 tấn rác y tế, bệnh phẩm
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	 - 
	 1.007.431 
	 1.933.314 
	 2.940.745 

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	 - 
	944.468
	1.904.594
	2.849.063


Ghi chú: Khi cự ly thu gom và vận chuyển bình quân thay đổi thì chi phí nhân công và máy thi công được điều chỉnh với các hệ số sau:
	Cự ly L (km)
	Hệ số

	L ≤ 40
40 < L ≤ 50
50 < L ≤ 60
60 < L ≤ 70
70 < L ≤ 80
	0,65
0,80
0,95
1,00
1,05


 
MT2.06.00  CÔNG TÁC THU GOM, VẬN CHUYỂN PHẾ THẢI XÂY DỰNG TẠI CÁC ĐIỂM TẬP KẾT BẰNG XE TẢI VỀ BÃI ĐỔ VỚI CỰ LY BÌNH QUÂN 10KM
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động.
- Di chuyển phương tiện đến địa điểm thu gom phế thải xây dựng.
- Cảnh giới, đảm bảo an toàn giao thông trong khi tác nghiệp.
- Xúc phế thải xây dựng lên thùng xe.
- Thu gom, quét dọn rác rơi vãi lên xe.
- Điều khiển xe đến địa điểm thu gom kế tiếp, tác nghiệp đến lúc đầy xe.
- San, cào phế thải xây dựng, phủ bạt, buộc dây
- Điều khiển xe về bãi đổ.
- Cho xe vào cân xác định tổng trọng tải xe, điều khiển xe lên đổ vào ô chôn lấp, vận hành đổ rác theo đúng qui định trong bãi.
- Điều khiển xe qua hệ thống rửa xe để đảm bảo vệ sinh xe trước khi ra khỏi bãi, điều khiển xe qua cân để xác định tải trọng xe (xác định khối lượng rác vận chuyển).
- Di chuyển xe về bãi tập kết.
- Hết ca vệ sinh phương tiện, giao ca.
Đơn vị tính: đ/1 tấn phế thải xây dựng 
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	MT2.06.01
	Công tác thu gom, vận chuyển phế thải xây dựng tại các điểm tập kết bằng ô tô tự đổ 1,2 tấn về bãi đổ với cự ly bình quân 10 km
	1 tấn
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	-
	153.562
	141.772
	295.335

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	-
	143.965
	138.135
	282.099

	MT2.06.02
	Công tác thu gom, vận chuyển phế thải xây dựng tại các điểm tập kết bằng ô tô tự đổ 2 tấn về bãi đổ với cự ly bình quân 10 km
	1 tấn
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	-
	153.562
	128.185
	281.748

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	-
	143.965
	125.991
	269.956

	MT2.06.03
	Công tác thu gom, vận chuyển phế thải xây dựng tại các điểm tập kết bằng ô tô tự đổ 4 tấn về bãi đổ với cự ly bình quân 10 km
	1 tấn
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	-
	153.562
	131.872
	285.434

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	-
	143.965
	130.193
	274.158


Ghi chú: Khi cự ly thu gom và vận chuyển bình quân thay đổi thì chi phí nhân công và máy thi công được điều chỉnh với các hệ số sau:
	Cự ly L (km)
	Hệ số

	L ≤ 10
10 < L ≤ 15
15 < L ≤ 20
20 < L ≤ 25
	1,00
1,18
1,40
1,60


 
MT2.07.00  CÔNG TÁC XÚC RÁC SINH HOẠT TẠI CÁC ĐIỂM TẬP KẾT RÁC TẬP TRUNG BẰNG CƠ GIỚI
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động.
- Di chuyển phương tiện đến địa điểm xúc rác.
- Lái xe xúc điều khiển, vun gọn lượng rác vào điểm tập trung.
- Xúc rác lên xe tải ben cho đến lúc đầy xe.
- Điều khiển gàu xúc vun gọn rác trên xe tải ben.
- Tiếp tục xúc rác cho các xe tải ben tiếp theo cho đến hết ca làm việc.
- Hết ca vệ sinh phương tiện, tập trung về nơi qui định, giao ca.
Đơn vị tính: đ/1 tấn rác
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	MT2.07.00
	Công tác xúc rác sinh hoạt tại các điểm tập kết rác tập trung bằng máy xúc công suất 16T/giờ
	1 tấn rác
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	 - 
	2.293
	17.529
	19.822

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	 - 
	2.150
	17.399
	19.549


 
MT2.08.00  CÔNG TÁC XÚC PHẾ THẢI XÂY DỰNG TẠI CÁC ĐIỂM TẬP KẾT TẬP TRUNG BẰNG CƠ GIỚI
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị phương tiện, dụng cụ lao động và bảo hộ lao động.
- Di chuyển phương tiện đến địa điểm xúc phế thải xây dựng.
- Lái xe xúc điều khiển, vun gọn phế thải xây dựng.
- Xúc phế thải xây dựng lên xe tải ben cho đến lúc đầy xe.
- Điều khiển gàu xúc vun gọn rác trên xe tải ben.
- Tiếp tục xúc rác các xe tải ben tiếp theo cho đến hết ca làm việc.
- Hết ca vệ sinh phương tiện, tập trung về nơi qui định, giao ca.
 Đơn vị tính: đ/1 tấn phế thải xây dựng
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	MT2.08.00
	Công tác xúc phế thải xây dựng tại các điểm tập kết tập trung bằng máy xúc công suất 16T/giờ
	1 tấn phế thải XD
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	 - 
	1.829
	13.984
	15.813

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	 - 
	1.715
	13.880
	15.595


 
MT2.09.00  CÔNG TÁC VẬN CHUYỂN PHẾ THẢI XÂY DỰNG BẰNG XE TẢI VỚI CỰ LY VẬN CHUYỂN BÌNH QUÂN 20 KM
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị phương tiện, dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động.
- Di chuyển phương tiện đến địa điểm lấy phế thải xây dựng.
- Khi phế thải được xúc đầy lên xe, vun gọn phế thải trên xe, phủ bạt kín trước khi chạy.
- Thu gom, quét dọn phế thải rơi vãi lên xe.
- Điều khiển xe về bãi đổ rác.
- Cho xe vào cân xác định tổng trọng tải xe, điều khiển xe lên đổ vào ô chôn lấp, vận hành đổ rác theo đúng qui định trong bãi.
- Điều khiển xe qua hệ thống rửa xe để đảm bảo vệ sinh xe trước khi ra khỏi bãi, điều khiển xe qua cân để xác định tải trọng xe (xác định khối lượng rác vận chuyển).
- Di chuyển xe về bãi tập kết.
- Hết ca vệ sinh phương tiện, giao ca.
Đơn vị tính: 1 tấn phế thải xây dựng
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	MT2.09.01
	Công tác vận chuyển phế thải xây dựng bằng xe tải <10 tấn với cự ly vận chuyển bình quân 20 km
	1 tấn phế thải XD
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	 - 
	13.398
	57.332
	70.730

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	 - 
	12.561
	56.566
	69.127

	MT2.09.02
	Công tác vận chuyển phế thải xây dựng bằng xe tải ≥10 tấn với cự ly vận chuyển bình quân 20 km
	1 tấn phế thải XD
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	 - 
	8.760
	47.121
	55.881

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	 - 
	8.213
	46.548
	54.761


Ghi chú: Khi cự ly vận chuyển bình quân thay đổi thì chi phí nhân công và máy thi công được điều chỉnh với các hệ số sau:
	Cự ly L (km)
	Hệ số

	L ≤ 15
15 < L ≤ 20
20 < L ≤ 25
25 < L ≤ 30
30 < L ≤ 35
35 < L ≤ 40
40 < L ≤ 45
45 < L ≤ 50
50 < L ≤ 55
55 < L ≤ 60
60 < L ≤ 65
	0,95
1,00
1,11
1,22
1,30
1,38
1,45
1,51
1,57
1,62
1,66


 
MT2.10.00  CÔNG TÁC VỚT RÁC TRÊN MẶT KÊNH, MƯƠNG BẰNG CƠ GIỚI
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị phương tiện, dụng cụ lao động và bảo hộ lao động.
- Di chuyển phương tiện đến địa điểm vớt rác.
- Công nhân dùng vợt lưới đứng trên cầu phao vớt rác, dùng sào đẩy rác ra tầm thu của cánh thu rác.
- Gấp túi khi rác đầy, tra móc, điều chỉnh lưới rác lên tàu, công việc được tiếp diễn.
- Khi túi lên tầu được đưa đến vị trí tiếp nhận, thực hiện các thao tác đưa rác vào phương tiện chứa.
- Làm sạch túi lưới, các thao tác được tiếp diễn đến hết ca làm việc.
- Hết ca đưa phương tiện về bến đậu vệ sinh phương tiện, giao tầu ghe cho người trực.
Đơn vị tính: đ/10.000m2 (diện tích mặt nước)
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	MT2.10.01
	Công tác vớt rác trên mặt kênh, mương bằng xuồng vớt rác công suất 24CV
	10.000m2 (diện tích M.Nước)
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	 - 
	190.922
	149.974
	340.896

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	 - 
	178.990
	144.493
	323.483

	MT2.10.02
	Công tác vớt rác trên mặt kênh, mương bằng xuồng vớt rác công suất 4CV
	10.000m2 (diện tích M.Nước)
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	 - 
	644.138
	418.024
	1.062.161

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	 - 
	603.880
	395.540
	999.420


 
CHƯƠNG III
CÔNG TÁC XỬ LÝ RÁC
MT3.01.00  CÔNG TÁC VẬN HÀNH BÃI CHÔN LẤP RÁC THẢI SINH HOẠT, CÔNG SUẤT BÃI ≤ 500 TẤN/NGÀY.
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động.
- Tiếp nhận rác, hướng dẫn xe qua cân điện tử, ghi chép số liệu và hướng dẫn chỗ đổ cho các xe tập kết.
- Đổ, cào rác từ trên xe xuống, đảm bảo khi xe khỏi khu vực đổ không còn rác trên xe.
- Hướng dẫn cho xe ra khỏi bãi đảm bảo không gây ùn tắc, xa lầy.
- San ủi các đống rác thành bãi phẳng, đầm nén để ôtô có thể liên tiếp vào đổ rác.
- Phun xịt chế phẩm vi sinh (EM), rải Bokashi để khử mùi hôi, xịt nước chống bụi.
- Sau một lớp rác vừa san ủi lại phủ một lớp đất, tiến hành đầm nén trước khi đổ lớp rác khác lên.
- Rắc vôi bột, hóa chất để diệt trừ ruồi, muỗi.
- San ủi rác đến khi hết ca làm việc.
- Quét đường, rửa đường (ngoài bãi rác) dẫn vào bãi rác.
- Quét dọn đảm bảo vệ sinh khu vực bãi, khu vực cân điện tử, trạm rửa xe.
- Duy trì cây xanh khu vực bãi.
- Cuối ca san lấp để tạo mặt bằng ở bãi, tạo độ dốc thoát nước, gia cố nền đường để xe vào bãi an toàn. Hết ca vệ sinh phương tiện, tập trung về nơi qui định, giao ca.
Yêu cầu kỹ thuật:
- Độ dày lớp rác sau khi đầm nén để phủ đất là 2m.
- Độ dày lớp đất phủ là 0,15m đến 0,2m.
Đơn vị tính: đ/1 tấn rác
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	MT3.01.00
	Công tác vận hành bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt, công suất bãi ≤500 tấn/ngày
	1 tấn rác
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	36.313
	16.615
	9.074
	62.002

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	36.313
	15.576
	8.988
	60.877


 
MT3.02.00  CÔNG TÁC VẬN HÀNH BÃI CHÔN LẤP RÁC THẢI SINH HOẠT, CÔNG SUẤT BÃI TỪ 500 TẤN/NGÀY ĐẾN 1.500 TẤN/NGÀY. 
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị phương tiện, dụng cụ lao động và bảo hộ lao động.
- Ghi chép khối lượng và hướng dẫn chỗ đổ cho các xe tập kết.
- Cào rác từ trên xe xuống, đảm bảo khi xe khỏi khu vực đổ không còn rác. Kiểm tra cảm quang các loại rác không được phép chôn lấp.
- Hướng dẫn cho xe ra khỏi bãi đảm bảo không ùn tắc và xa lầy.
- San ủi rác từ các đống thành bãi phẳng và đầm nén để ôtô có thể liên tiếp vào đổ rác.
- Sau một lớp rác vừa đổ lại san ủi một lớp đất, tiến hành đầm nén trước khi đổ lớp rác khác lên.
- Rắc vôi bột và một số hóa chất để trừ muỗi.
- Phun xịt chế phẩm vi sinh (EM) khử mùi hôi, xịt nước chống bụi.
- San ủi rác đến khi hết ca làm việc.
- Quét đường, rửa đường (ngoài bãi rác) dẫn vào bãi rác.
- Cuối ca san lấp để tạo mặt bằng ở bãi, tạo độ dốc thoát nước, gia cố nền đường để xe vào bãi an toàn.
- Hết ca vệ sinh phương tiện, tập trung về nơi qui định, giao ca.
Yêu cầu kỹ thuật:
- Có hệ thống xử lý nước rác theo phương pháp sinh học
- Độ dày lớp rác sau khi đầm nén để phủ đất là 2m.
Đơn vị tính: đ/1 tấn rác
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	MT3.02.00
	Công tác vận hành bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt, công suất bãi từ 500 tấn/ngày đến 1.500 tấn/ngày
	1 tấn rác
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	34.451
	13.015
	7.208
	54.674

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	34.451
	12.201
	7.147
	53.800


 
MT3.03.00  CÔNG TÁC VẬN HÀNH BÃI CHÔN LẤP RÁC THẢI SINH HOẠT HỢP VỆ SINH, CÔNG SUẤT BÃI TỪ 1.500 TẤN/NGÀY ĐẾN 3.500 TẤN/NGÀY.
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị phương tiện, dụng cụ lao động và bảo hộ lao động.
- Ghi chép khối lượng và hướng dẫn chỗ đổ cho các xe tập kết.
- Đổ rác theo phương pháp đổ lấn và chiều dày lớp rác là 2m, riêng lớp rác đầu tiên phải tạo đường dẫn xuống đáy bãi. Bố trí cho xe ra vào bãi đảm bảo không ùn tắc và sa lầy.
- Các xe ôtô vào đổ rác thành từng đống theo đúng vị trí do công nhân điều hành bãi hướng dẫn, được máy ủi xích san gạt và máy đềm chuyên dùng đầm từ 8-10 lần tạo thành các lớp rác chặt.
- Sử dụng máy ủi san gạt bề mặt bãi, đảm bảo ôtô chở rác có thể đi lại dễ dàng trên bề mặt.
- Sau khi tạo lớp rác đầy đúng tiêu chuẩn phải phủ đất lên trên mặt (đỉnh và taluy) toàn bộ diện tích rác đã đổ, đất phủ phải được san đều trên bề mặt rác và đầm nén kỹ trước khi đổ lớp rác khác lên phía trên.
- Kiểm tra san lấp các khu vực bị lún, lở trên toàn khu vực bãi; San gạt tạo mặt bằng mái, tạo độ dốc thoát nước sửa chữa lại nền đường.
- Xử lý rác bằng Enchoice và Bokashi theo qui trình kỹ thuật tiêu chuẩn.
- Đảm bảo công tác duy trì thông thoát khí ga đối với các ô bắt đầu và đang trong quá trình chôn lấp rác cũng như các ô khi đóng bãi tạm thời
- Bơm hút nước rác từ ô chôn lấp về hồ sinh học.
- Đắp bờ bao, làm đường công vụ vào đổ rác để đảm bảo cho xe vào đổ rác.
- Xử lý hóa chất trên phạm vi toàn bãi cũng như khu dân cư lân cận theo đúng qui định, rắc vôi bột tại các vị trí nhằm hạn chế phát sinh ruồi muỗi.
- Nhặt rác, làm vệ sinh đoạn đường vào bãi xe ôtô, tưới nước chống bụi các khu vực bãi, đường dẫn vào bãi.
- Vệ sinh các phương tiện, dụng cụ, rửa bánh xe trước khi ra khỏi bãi tập kết về địa điểm qui định.
Yêu cầu kỹ thuật:
- Bãi chôn lấp có yêu cầu kỹ thuật cao, có hệ thống xử lý nước của rác theo phương pháp sinh học.
- Độ dày lớp rác sau khi đầm nén để phủ đất là 2m.
Đơn vị tính: đ/1 tấn rác
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	MT3.03.00
	Công tác vận hành bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt hợp vệ sinh, công suất bãi từ 1.500 tấn/ngày đến 3.500 tấn/ngày
	1 tấn rác
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	37.384
	19.384
	24.350
	81.118

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	37.384
	18.172
	24.123
	79.680


 
MT3.04.00  CÔNG TÁC XỬ LÝ PHẾ THẢI XÂY DỰNG TẠI BÃI CHÔN LẤP VỚI CÔNG SUẤT BÃI < 500 TẤN/NGÀY.
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị phương tiện, công cụ lao động và bảo hộ lao động.
- Ghi chép khối lượng và hướng dẫn chỗ đổ cho các xe tập kết.
- Hướng dẫn cho xe ra vào bãi, đảm bảo không gây ùn tắc và xa lầy.
- Xe ủi phế thải xây dựng thành đống để ôtô có thể liên tiếp vào đổ phế thải xây dựng.
- Phun xịt nước chống bụi hàng ngày
- San ủi rác thải xây dựng đến khi hết ca làm việc
- Quét đường, rửa đường dẫn vào bãi rác
- Cuối ca san lấp để tạo mặt bằng ở bãi, tạo độ dốc thoát nước, gia cố nền đường để xe vào bãi an toàn.
- Hết ca vệ sinh phương tiện, tập trung về nơi qui định, giao ca.
Đơn vị tính: 1 tấn rác
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	MT3.04.00
	Công tác xử lý phế thải xây dựng tại bãi chôn lấp với công suất bãi < 500 tấn/ngày
	1 tấn
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	-
	9.936
	7.355
	17.291

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	-
	9.315
	7.291
	16.605


 
MT3.05.00  CÔNG TÁC XỬ LÝ PHẾ THẢI XÂY DỰNG TẠI BÃI CHÔN LẤP VỚI CÔNG SUẤT BÃI TỪ 500 TẤN/NGÀY ĐẾN 1.000 TẤN/NGÀY.
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị phương tiện, công cụ lao động và bảo hộ lao động.
- Ghi chép khối lượng và hướng dẫn chỗ đổ cho các xe tập kết.
- Hướng dẫn cho xe ra vào bãi, đảm bảo không gây ùn tắc và xa lầy.
- Xe ủi phế thải xây dựng thành đống để ôtô có thể liên tiếp vào đổ phế thải xây dựng.
- Phun xịt nước chống bụi hàng ngày
- San ủi rác thải xây dựng đến khi hết ca làm việc
- Quét đường, rửa đường dẫn vào bãi rác
- Cuối ca san lấp để tạo mặt bằng ở bãi, tạo độ dốc thoát nước, gia cố nền đường để xe vào bãi an toàn.
- Hết ca vệ sinh phương tiện, tập trung về nơi qui định, giao ca.
Đơn vị tính: 1 tấn 
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	MT3.05.00
	Công tác xử lý phế thải xây dựng tại bãi chôn lấp với công suất bãi từ 500 tấn/ngày đến 1000 tấn/ngày
	1 tấn
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	-
	5.820
	8.209
	14.029

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	-
	5.456
	8.121
	13.577


 
CHƯƠNG IV
CÔNG TÁC XỬ LÝ RÁC Y TẾ
MT4.01.00  CÔNG TÁC XỬ LÝ RÁC Y TẾ, BỆNH PHẨM BẰNG LÒ GAS
Thành phần công việc:
* Đốt rác y tế, bệnh phẩm
- Kiểm tra các thiết bị an toàn của lò đốt, khởi động các hệ thống, thực hiện giai đoạn hâm nóng lò đốt.
- Chuyển thùng nhựa hoặc thùng carton chứa rác y tế, rác bệnh phẩm trong lò đến các vị trí nạp rác của lò đốt.
- Rửa các thùng chứa rác bằng nhựa và đưa vào vị trí qui định.
- Theo dõi, nạp hóa chất đầy đủ vào phễu để xử lý khói.
- Sau mỗi đợt đốt, cào tro vào 2 thùng tôn ở sau cửa lò. Tưới nước làm nguội tro, cho vào các túi nhựa, cột chặt và đưa vào các xuồng có nắp đậy để lưu chứa. Tiếp tục đốt các đợt tiếp theo.
- Kết thúc ca làm việc, vệ sinh các thiết bị của lò.
* Chôn tro
- Vận chuyển tro đến bãi chôn lấp tại nghĩa trang
- Đào hố chôn; lót tấm nylon chống thấm; rắc vôi bột bề mặt và lấp đất kín; đóng cọc mốc.
- Vệ sinh cá nhân và phương tiện làm việc.
Đơn vị tính: đ/1 tấn rác y tế, rác bệnh phẩm
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	MT4.01.00
	Công tác xử lý rác y tế, bệnh phẩm bằng lò gas
	1 tấn 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	7.481.454
	2.298.361
	1.362.706
	11.142.521

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	7.481.454
	2.154.713
	1.353.970
	10.990.137


 
CHƯƠNG V
CÔNG TÁC QUÉT RÁC TRÊN ĐƯỜNG PHỐ VÀ TƯỚI NƯỚC RỬA ĐƯỜNG BẰNG CƠ GIỚI
MT5.01.00  CÔNG TÁC QUÉT ĐƯỜNG BẰNG CƠ GIỚI
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị phương tiện, dụng cụ và bảo hộ lao động
- Xe ôtô quét hút theo đúng lịch trình quy định, tới điểm quét đỗ cách mép vỉa 0,2m - 0,3m, bật đèn công tác, kiểm tra các thông số trước khi cho xe vận hành.
- Đảm bảo tốc độ xe khi quét hút đạt từ 4km/h - 5km/h.
- Khi rác đầy thì tiến hành đổ phế thải đúng nơi qui định.
- Hết ca vệ sinh phương tiện, tập kết về địa điểm qui định.
Đơn vị tính: đ/1km 
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	MT5.01.00
	Công tác quét đường phố bằng ôtô quét hút 5-7m3
	1 km
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa (~ Đô thị loại I, Địa bàn I)
	 
	8.322
	-
	82.059
	90.381

	 
	 - Tại thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Đô thị loại III÷V, Địa bàn I)
	 
	7.446
	-
	73.421
	80.867

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Đô thị loại III÷V, Địa bàn II)
	 
	7.008
	-
	68.631
	75.639


 
MT5.02.00  CÔNG TÁC TƯỚI NƯỚC RỬA ĐƯỜNG
Thành phần công việc:
 - Chuẩn bị phương tiện, dụng cụ và trang thiết bị bảo hộ lao động
- Xe lấy nước vào đúng vị trí qui định, các van phải được khóa, vòi phun phải được thông và để ở vị trí cao.
- Để miệng téc đúng họng nước, khi téc đầy khoá van họng nước, đậy nắp téc, khoá chặt.
- Xe ô tô đến điểm rửa đi với tốc độ 6km/giờ, bép chếch 5o, áp lực phun nước 5kg/cm2
- Tiến hành phun tưới nước rửa đường theo đúng lộ trình qui định.
- Sau khi xả hết téc nước xe về điểm lấy nước và lặp lại thao tác như trên.
- Sau khi hoàn thành công việc xoay bép lên phía trên để tránh vỡ khi gặp ổ gà.
- Hết ca vệ sinh phương tiện, tập kết về địa điểm qui định.
Đơn vị tính: đ/1km
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	MT5.02.01
	Công tác tưới nước rửa đường, bằng ôtô tưới nước <10m3
	1 km
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	50.298
	-
	276.194
	326.492

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	50.298
	-
	272.251
	322.549

	MT5.02.02
	Công tác tưới nước rửa đường, bằng ôtô tưới nước ≥10m3
	1 km
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	50.298
	-
	269.598
	319.896

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	50.298
	-
	266.523
	316.821


 
MT5.03.00  CÔNG TÁC VẬN HÀNH HỆ THỐNG BƠM NƯỚC CUNG CẤP NƯỚC RỬA ĐƯỜNG
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị phương tiện, dụng cụ.
- Kiểm tra cầu dao, hệ thống đường ống, téc chứa nước, đồng hồ đo lưu lượng nước, máy bơm bảo đảm trạng thái hoạt động tốt.
- Đóng cầu dao điện bơm nước lên téc.
- Đóng mở van xả nước khi xe đến lấy nước.
- Định kì bảo dưỡng động cơ máy bơm, téc chứa nước, họng hút, đồng hồ đo lưu lượng nước.
- Hết ca vệ sinh phương tiện, giao ca.
Đơn vị tính: đ/100m3 nước
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	MT5.03.00
	Công tác vận hành hệ thống bơm nước cung cấp nước rửa đường
	100m3 nước
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	-
	107.693
	48.735
	156.428

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	-
	100.962
	46.792
	147.754


 
BỘ ĐƠN GIÁ
DỊCH VỤ CÔNG ÍCH ĐÔ THỊ
PHẦN DUY TRÌ HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG ĐÔ THỊ TỈNH THANH HÓA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1194/QĐ-UBND ngày 07/4/2022 của UBND tỉnh Thanh Hóa)
THUYẾT MINH VÀ QUY ĐỊNH ÁP DỤNG
- Đơn giá duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị bao gồm các chi phí cần thiết về vật liệu, nhân công và một số phương tiện để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị.
- Phạm vi các công việc duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị được định mức bao gồm các công việc liên quan đến quá trình duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị để đảm bảo việc cho việc hoạt động của hệ thống chiếu sáng đô thị.
I. NỘI DUNG ĐƠN GIÁ
1. Chi phí vật liệu:
Chi phí vật liệu trong đơn giá bao gồm chi phí vật tư, vật liệu cần thiết để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị. Giá vật liệu trong đơn giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. 
Trong quá trình áp dụng đơn giá, giá vật liệu được xác định theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
2. Chi phí nhân công
Chi phí nhân công trong đơn giá tính với mức lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng, hệ số lương cấp bậc được tính cho loại công tác nhóm I phụ lục 2.3 mục I ban hành kèm theo Thông tư số 17/2019/TT-BLĐTBXH ngày 06/01/2019 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.
Chi phí nhân công đã bao gồm Hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương theo quy định tại Quyết định số 1165/QĐ-UBND ngày 09/4/2021 của UBND tỉnh.
3. Chi phí sử dụng máy thi công:
Là chi phí sử dụng các loại máy móc thiết bị chạy bằng động cơ điện, động cơ điêzen, hơi nước .. trực tiếp sử dụng để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị.
Chi phí máy thi công trong đơn giá được tính theo quy định tại Phụ lục số V Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng.
II. KẾT CẤU TẬP ĐƠN GIÁ
Đơn giá duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị bao gồm 6 chương, được trình bày theo nhóm, loại công tác và được mã hóa thống nhất.
	Chương I
	: Lắp dựng cột đèn, xà, cần đèn, chóa đèn. 

	Chương II
	: Kéo dây, kéo cáp - làm đầu cáp khô; Luồn cáp cửa cột, đánh số cột, lắp bảng điện cửa cột; Lắp cửa cột, luồn dây lên đèn, lắp tủ điện.

	Chương III
	: Lắp đặt các loại đèn sân vườn.

	Chương IV
	: Lắp đặt đèn trang trí.

	Chương V
	: Duy trì lưới điện chiếu sáng.

	Chương VI
	: Duy trì trạm đèn.


 
CHƯƠNG I 
LẮP DỰNG CỘT ĐÈN, XÀ, CẦN ĐÈN, CHOÁ ĐÈN
CS.1.01.00  LẮP DỰNG CỘT ĐÈN BẰNG CỘT BÊ TÔNG CỐT THÉP, BẰNG CỘT THÉP VÀ CỘT GANG.
Thành phần công việc:
- Cảnh giới, đảm bảo an toàn thi công.
- Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ, vận chuyển cột trong phạm vi 500m.
- Lắp tời, dựng tó, đóng cọc thế.
- Đào mà, hố móng.
- Dựng cột và căn chỉnh, cố định cột.
- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.
Đơn vị tính: đ/1 cột
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CS.1.01.11
	Lắp dựng cột đèn bằng thủ công, cột bê tông chiều cao cột ≤10m
	cột
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	1.941.000 
	973.773 
	- 
	2.914.773 

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	1.941.000 
	912.911 
	- 
	2.853.911 

	CS.1.01.12
	Lắp dựng cột đèn bằng thủ công, cột bê tông chiều cao cột >10m
	cột
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	3.500.000 
	1.081.970 
	- 
	4.581.970 

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	3.500.000 
	1.014.345 
	- 
	4.514.345 

	CS.1.01.13
	Lắp dựng cột đèn bằng thủ công, cột thép, cột gang chiều cao cột ≤8m
	cột
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	4.200.000 
	649.182 
	- 
	4.849.182 

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	4.200.000 
	608.607 
	- 
	4.808.607 

	CS.1.01.14
	Lắp dựng cột đèn bằng thủ công, cột thép, cột gang chiều cao cột ≤10m
	cột
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	5.080.000 
	973.773 
	- 
	6.053.773 

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	5.080.000 
	912.911 
	- 
	5.992.911 

	CS.1.01.15
	Lắp dựng cột đèn bằng thủ công, cột thép, cột gang chiều cao cột ≤12m
	cột
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	7.250.000 
	1.081.970 
	- 
	8.331.970 

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	7.250.000 
	1.014.345 
	- 
	8.264.345 

	CS.1.01.21
	Lắp dựng cột đèn bằng máy, cột bê tông chiều cao cột ≤10m
	cột
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	1.941.000 
	540.985 
	212.702 
	2.694.687 

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	1.941.000 
	507.173 
	208.206 
	2.656.379 

	CS.1.01.22
	Lắp dựng cột đèn bằng máy, cột bê tông chiều cao cột >10m
	cột
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	3.500.000 
	757.379 
	283.603 
	4.540.982 

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	3.500.000 
	710.042 
	277.608 
	4.487.650 

	CS.1.01.23
	Lắp dựng cột đèn bằng máy, cột thép, cột gang chiều cao cột ≤8m
	cột
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	4.200.000 
	540.985 
	141.801 
	4.882.786 

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	4.200.000 
	507.173 
	138.804 
	4.845.977 

	CS.1.01.24
	Lắp dựng cột đèn bằng máy, cột thép, cột gang chiều cao cột ≤10m
	cột
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	5.080.000 
	540.985 
	141.801 
	5.762.786 

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	5.080.000 
	507.173 
	138.804 
	5.725.977 

	CS.1.01.25
	Lắp dựng cột đèn bằng máy, cột thép, cột gang chiều cao cột ≤12m
	cột
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	7.250.000 
	649.182 
	212.702 
	8.111.884 

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	7.250.000 
	608.607 
	208.206 
	8.066.813 

	CS.1.01.31
	Vận chuyển cột đèn, cột bê tông chiều cao cột ≤10m
	cột
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	- 
	48.828 
	- 
	48.828 

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	- 
	48.107 
	- 
	48.107 

	CS.1.01.32
	Vận chuyển cột đèn, cột bê tông chiều cao cột >10m
	cột
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	- 
	48.828 
	- 
	48.828 

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	- 
	48.107 
	- 
	48.107 

	CS.1.01.33
	Vận chuyển cột đèn, cột thép, cột gang chiều cao cột ≤8m
	cột
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	- 
	48.828 
	- 
	48.828 

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	- 
	48.107 
	- 
	48.107 

	CS.1.01.34
	Vận chuyển cột đèn, cột thép, cột gang chiều cao cột ≤10m
	cột
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	- 
	48.828 
	 - 
	 48.828 

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	- 
	 48.107 
	 - 
	 48.107 

	CS.1.01.35
	Vận chuyển cột đèn, cột thép, cột gang chiều cao cột ≤12m
	cột
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	 - 
	 48.828 
	 - 
	 48.828 

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	- 
	 48.107 
	 - 
	 48.107 


 
CS.1.02.00  LẮP CHỤP ĐẦU CỘT
CS.1.02.10  LẮP CHỤP ĐẦU CỘT MỚI
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị mặt bằng, vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 500m.
- Vận chuyển chụp đầu cột lên cao, căn chỉnh và lắp đặt vào vị trí cố định theo yêu cầu kỹ thuật.
- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.
 Đơn vị tính: đ/1 chiếc
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CS.1.02.11
	Lắp chụp đầu cột (cột mới), chiều dài cột ≤10,5m
	chiếc
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	1.200.000
	116.908
	210.677
	1.527.584

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	1.200.000
	109.601
	205.562
	1.515.163

	CS.1.02.12
	Lắp chụp đầu cột (cột mới), chiều dài cột >10,5m
	chiếc
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	1.200.000
	128.598
	239.502
	1.568.101

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	1.200.000
	120.561
	234.388
	1.554.949


 
CS.1.02.20  LẮP ĐẶT CHỤP ĐẦU CỘT VÀO CỘT TẬN DỤNG (CỘT HẠ THẾ CÓ SẴN)
Thành phần công việc:
 - Chuẩn bị mặt bằng, điều kiện lắp đặt, vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 500m.
- Hạ tầng xà của đường dây hạ thế có sẵn.
- Tháo kéo lại dây.
- Tháo lắp xà phụ điện nhánh nếu có, cắt điện, giám sát an toàn.
- Vận chuyển chụp lên cao, căn chỉnh và lắp đặt vào vị trí cố định theo yêu cầu kỹ thuật.
- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.
Đơn vị tính: đ/1 chiếc
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CS.1.02.20
	Lắp đặt chụp đầu cột vào cột tận dụng (cột hạ thế có sẵn)
	chiếc
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	1.200.000
	116.908
	210.677
	1.527.584

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	1.200.000
	109.601
	205.562
	1.515.163


 
CS.1.03.00  LẮP CẦN ĐÈN CÁC LOẠI
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị mặt bằng, vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 500m.
- Cắt điện, giám sát an toàn lao động.
- Vận chuyển chụp lên cao, căn chỉnh và lắp đặt vào vị trí cố định theo yêu cầu kỹ thuật.
- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.
CS.1.03.10  LẮP CẦN ĐÈN Φ60
Đơn vị tính: đ/1 cần đèn
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CS.1.03.11
	Lắp cần đèn Ø60, chiều dài cần đèn ≤2,8m
	cần đèn
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	447.000
	222.124
	210.677
	879.801

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	447.000
	208.242
	205.562
	860.804

	CS.1.03.12
	Lắp cần đèn Ø60, chiều dài cần đèn ≤3,2m
	cần đèn
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	507.000
	245.506
	210.677
	963.183

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	507.000
	230.162
	205.562
	942.724

	CS.1.03.13
	Lắp cần đèn Ø60, chiều dài cần đèn ≤3,6m
	cần đèn
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	607.000
	266.549
	210.677
	1.084.226

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	607.000
	249.890
	205.562
	1.062.452


 
CS.1.03.20  LẮP CẦN ĐÈN CHỮ S
Đơn vị tính: đ/1 cần đèn
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CS.1.03.21
	Lắp cần đèn chữ S, chiều dài cần đèn ≤2,8m
	cần đèn
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	1.073.000
	233.815
	238.767
	1.545.582

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	1.073.000
	219.202
	232.970
	1.525.172

	CS.1.03.22
	Lắp cần đèn chữ S, chiều dài cần đèn ≤3,2m
	cần đèn
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	1.106.000
	268.887
	238.767
	1.613.654

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	1.106.000
	252.082
	232.970
	1.591.053


 
CS.1.03.30  LẮP CẦN ĐÈN SỢI TÓC Φ48 
Đơn vị tính: đ/1 cần đèn
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CS.1.03.31
	Lắp cần đèn sợi tóc Ø48, chiều dài cần đèn ≤1,5m
	cần đèn
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	388.000
	187.052
	121.044
	696.096

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	388.000
	175.362
	117.634
	680.995

	CS.1.03.32
	Lắp cần đèn sợi tóc Ø48, chiều dài cần đèn ≤2,0m
	cần đèn
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	388.000
	187.052
	121.044
	696.096

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	388.000
	175.362
	117.634
	680.995


 
CS.1.04.10  LẮP CHOÁ ĐÈN (LẮP LỐP), CHAO CAO ÁP
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị, vận chuyển đến nơi lắp đặt trong phạm vi 500m
- Kiểm tra, thử bóng và choá đèn
- Đấu dây vào choá, lắp choá và căn chỉnh
Đơn vị tính: đ/1 choá
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CS.1.04.11
	Lắp choá cao áp ở độ cao ≤12m
	chóa
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	800.000
	116.908
	210.677
	1.127.584

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	800.000
	109.601
	205.562
	1.115.163

	CS.1.04.12
	Lắp choá cao áp ở độ cao >12m
	chóa
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	1.500.000
	163.671
	239.502
	1.903.173

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	1.500.000
	153.441
	234.388
	1.887.829

	CS.1.04.13
	Lắp chao cao áp
	chao
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	1.500.000
	70.145
	210.677
	1.780.821

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	1.500.000
	65.761
	205.562
	1.771.323

	CS.1.04.14
	Lắp chóa huỳnh quang
	chóa
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	70.000
	116.908
	210.677
	397.584

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	70.000
	109.601
	205.562
	385.163


 
CS.1.05.00  LẮP CÁC LOẠI XÀ, SỨ
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị mặt bằng, vận chuyển đến vị trí lắp trong phạm vi 500m
- Đánh dấu đúng kích thước lỗ
- Đục lỗ để lắp xà đưa xà lên cao
- Căn chỉnh và cố định xà, bắt sứ vào xà
- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.
 
CS.1.05.10  ĐỤC LỖ ĐỂ LẮP XÀ VÀ LUỒN CÁP
Đơn vị tính: đ/1 bộ
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CS.1.05.10
	Đục lỗ để lắp xà và luồn cáp
	bộ
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	-
	58.454
	230.051
	288.505

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	-
	54.801
	224.936
	279.737


 
CS.1.05.20  LẮP XÀ DỌC
Đơn vị tính: đ/1 bộ
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CS.1.05.20
	Lắp xà dọc
	bộ
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	91.300
	292.269
	269.524
	653.093

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	91.300
	274.003
	264.410
	629.712


 
CS.1.05.30  LẮP XÀ NGANG BẰNG MÁY
Đơn vị tính: đ/1 bộ
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CS.1.05.31
	Lắp xà ngang bằng máy, loại xà ≤1m
	bộ
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	134.600
	93.526
	153.368
	381.494

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	134.600
	87.681
	149.958
	372.238

	CS.1.05.32
	Lắp xà ngang bằng máy, loại xà >1m
	bộ
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	269.200
	116.908
	153.368
	539.475

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	269.200
	109.601
	149.958
	528.759


 
CS.1.05.40  LẮP XÀ NGANG BẰNG THỦ CÔNG
Đơn vị tính: đ/1 bộ
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CS.1.05.41
	Lắp xà ngang bằng thủ công, loại xà ≤1m
	bộ
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	134.600
	187.052
	-
	321.652

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	134.600
	175.362
	-
	309.962

	CS.1.05.42
	Lắp xà ngang bằng thủ công, loại xà >1m
	bộ
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	269.200
	233.815
	-
	503.015

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	269.200
	219.202
	-
	488.402


Ghi chú: 
- Nếu lắp xà kép, xà néo thì đơn giá nhân công được nhân hệ số 1,2.
- Đơn giá trên tính cho cột bê tông tròn, nếu cột bê tông vuông thì chi phí nhân công điều chỉnh với hệ số 0,8.
 
CS.1.06.00  LẮP ĐẶT HỆ THỐNG TIẾP ĐỊA, BỘ NÉO 
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị, vận chuyển đến vị trí lắp trong phạm vi 500m
- Đóng cọc tiếp địa
- Kéo thẳng dây tiếp địa, hàn vào cọc tiếp địa
- Đấu nối tiếp địa vào cột đèn
- Đấu nối vào dây trung tính lưới điện đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật
- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.
CS.1.06.10  LÀM TIẾP ĐỊA CHO CỘT ĐIỆN
 Đơn vị tính: đ/1 bộ
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CS.1.06.10
	Làm tiếp địa cho cột điện
	bộ
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	590.000
	109.893
	-
	699.893

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	590.000
	103.025
	-
	693.025


 
CS.1.06.20  LÀM TIẾP ĐỊA LẶP LẠI CHO LƯỚI ĐIỆN CÁP NGẦM
Đơn vị tính: đ/1 bộ
	 Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CS.1.06.20
	Làm tiếp địa lặp lại cho lưới điện cáp ngầm
	bộ
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	3.106.044
	93.526
	34.338
	3.233.908

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	3.106.044
	87.681
	34.338
	3.228.063


 
CS.1.06.30  LÀM TIẾP ĐỊA LẶP LẠI CHO LƯỚI ĐIỆN CÁP TREO
 Đơn vị tính: đ/1 bộ
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CS.1.06.30
	Làm tiếp địa lặp lại cho lưới điện cáp treo
	bộ
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	590.000
	116.908
	333.065
	1.039.972

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	590.000
	109.601
	327.950
	1.027.551


 
CHƯƠNG II
KÉO DÂY, KÉO CÁP - LÀM ĐẦU CÁP KHÔ
LUỒN CÁP CỬA CỘT - ĐÁNH SỐ CỘT - LẮP BẢNG ĐIỆN CỦA CỘT
LẮP CỬA CỘT - LUỒN DÂY LÊN ĐÈN - LẮP TỦ ĐIỆN
CS.2.01.00  KÉO DÂY, CÁP TRÊN LƯỚI ĐÈN CHIẾU SÁNG
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị, đưa lô dây vào vị trí
- Cảnh giới, giám sát an toàn
- Đưa dây lên cột, kéo căng dây lấy độ võng, căn chỉnh tăng đơ
- Buộc dây cố định trên sứ, xử lý các đầu cáp
- Hoàn chỉnh thu dọn bàn giao
- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường
Đơn vị tính: đ/100m
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CS.2.01.01
	Kéo dây, cáp trên lưới đèn chiếu sáng, tiết diện dây 6÷25mm2
	100m
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	6.193.963
	350.723
	383.419
	6.928.104

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	6.193.963
	328.803
	374.894
	6.897.660

	CS.2.01.02
	Kéo dây, cáp trên lưới đèn chiếu sáng, tiết diện dây 26÷50mm2
	100m
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	14.101.473
	584.538
	1.533.675
	16.219.685

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	14.101.473
	548.005
	1.499.576
	16.149.054


Ghi chú:
- Kéo dây tiết diện > 25 mm2, cáp tiết diện >50mm2 thì chi phí nhân công điều chỉnh với hệ số 1,15.
 
CS.2.02.00  LÀM ĐẦU CÁP KHÔ, LẮP CẦU CHÌ ĐUÔI CÁ
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị, đo, cắt bóc cáp, rẽ ruột, xác định pha
- Hàn đầu cốt, cuốn vải cố định đầu cáp
- Hoàn chỉnh thu dọn bàn giao.
CS.2.02.10  LÀM ĐẦU CÁP KHÔ
 Đơn vị tính: đ/1 đầu cáp
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CS.2.02.10
	Làm đầu cáp khô
	đầu cáp
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	8.800
	93.526
	-
	102.326

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	8.800
	87.681
	-
	96.481


 
CS.2.02.20  LẮP CẦU CHÌ ĐUÔI CÁ
 Đơn vị tính: đ/1 cầu chì
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CS.2.02.20
	Lắp cầu chì đuôi cá
	cầu chì
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	38.400
	54.099
	-
	92.499

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	38.400
	50.717
	-
	89.117


 
CS.2.03.10  RẢI CÁP NGẦM
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị mặt bằng, đưa lô cáp vào vị trí
- Rải cáp, đo khoảng cách cắt cáp, lót cát đệm, đưa cáp vào vị trí
- Đặt lưới bảo vệ
- Hoàn chỉnh thu dọn bàn giao
- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.
 Đơn vị tính: đ/100m
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CS.2.03.10
	Rải cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC (4x16)
	100m
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	27.150.235
	324.591
	-
	27.474.826

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	27.150.235
	304.304
	-
	27.454.539


 
CS.2.04.10  LUỒN CÁP CỬA CỘT
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị mặt bằng
- Quấn cáp dự phòng, sửa lỗ luồn cáp
- Luồn dây bọc cáp, quấn cáp và kéo vào trong cột
- Lấp đất chân cột, hoàn chỉnh bàn giao
- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.
Đơn vị tính: đ/1 đầu cáp
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CS.2.04.10
	Luồn cáp cửa cột
	đầu cáp
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	-
	54.099
	-
	54.099

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	-
	50.717
	-
	50.717


 
CS.2.05.10  ĐÁNH SỐ CỘT 
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị, pha sơn, phun sơn theo yêu cầu kỹ thuật.
- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.
Đơn vị tính: đ/10 cột
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CS.2.05.10
	Đánh số cột bê tông ly tâm
	10 cột
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	37.800
	336.694
	-
	374.494

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	37.800
	315.651
	-
	353.451

	CS.2.05.20
	Đánh số cột thép
	10 cột
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	4.200
	336.694
	-
	340.894

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	4.200
	315.651
	-
	319.851


 
CS.2.06.00  LẮP BẢNG ĐIỆN CỬA CỘT, LẮP CỬA CỘT
CS.2.06.10  LẮP BẢNG ĐIỆN CỬA CỘT
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị mặt bằng, đưa bảng điện vào cột
- Định vị và lắp bulông
- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.
Đơn vị tính: đ/1 bảng
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CS.2.06.10
	Lắp bảng điện cửa cột
	bảng
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	40.000
	35.072
	-
	75.072

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	40.000
	32.880
	-
	72.880


 
CS.2.06.20  LẮP CỬA CỘT
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị mặt bằng, đưa bảng điện vào cột
- Đấu nối sửa khung cửa, hàn bản lề vào cột
- Lắp cửa cột
- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.
Đơn vị tính: đ/1 cửa
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CS.2.06.20
	Lắp cửa cột
	cửa
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	48.600
	64.918
	29.837
	143.355

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	48.600
	60.861
	29.837
	139.297


 
CS.2.07.10  LUỒN DÂY LÊN ĐÈN
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị, đo cắt dây, luồn dây mới, lồng dây, đấu dây. 
- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.
Đơn vị tính: đ/100 m
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CS.2.07.10
	Luồn dây từ cáp treo lên đèn
	100 m
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	1.975.190
	540.985
	1.533.675
	4.049.850

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	1.975.190
	507.173
	1.499.576
	3.981.939

	CS.2.07.20
	Luồn dây từ cáp ngầm lên đèn
	100 m
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	1.975.190
	540.985
	-
	2.516.175

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	1.975.190
	507.173
	-
	2.482.363


 
CS.2.08.00  LẮP GIÁ ĐỠ TỦ, TỦ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN CHIẾU SÁNG
CS.2.08.10  LẮP GIÁ ĐỠ TỦ
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị mặt bằng, xác định vị trí
- Đo khoảng cách, cố định lắp đặt giá
- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.
Đơn vị tính: đ/1 bộ
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CS.2.08.10
	Lắp giá đỡ tủ
	bộ
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	545.114
	540.985
	-
	1.086.099

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	545.114
	507.173
	-
	1.052.287


 
CS.2.08.20  LẮP ĐẶT TỦ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN CHIẾU SÁNG ĐỘ CAO < 2M
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị, mặt bằng xác định vị trí
- Kiểm tra tủ, lắp đặt tủ, đấu cáp vào tủ
- Kiểm tra hoàn thiện và đóng thử
- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.
Đơn vị tính: đ/1 bộ
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CS.2.08.20
	Lắp đặt tủ điện điều khiển chiếu sáng, độ cao <2m
	Bộ
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	18.000.000
	508.526
	-
	18.508.526

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	18.000.000
	476.742
	-
	18.476.742


 
CS.2.08.30  LẮP ĐẶT TỦ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN CHIẾU SÁNG ĐỘ CAO ≥2M
Đơn vị tính: đ/1 bộ
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CS.2.08.30
	Lắp đặt tủ điện điều khiển chiếu sáng, độ cao ≥2m
	tủ
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	18.000.000
	508.526
	306.735
	18.815.261

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	18.000.000
	476.742
	299.915
	18.776.657


 
CHƯƠNG III
LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ĐÈN SÂN VƯỜN
CS.3.01.10  LẮP DỰNG CỘT ĐÈN SÂN VƯỜN 
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị dụng cụ, vận chuyển cột trong phạm vi 30m
- Dựng cột, căn chỉnh, cố định cột, hoàn chỉnh bàn giao
- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.
Đơn vị tính: 1 cột
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CS.3.01.11
	Lắp dựng cột đèn sân vườn, bằng thủ công
	cột
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	1.980.000
	701.445
	-
	2.681.445

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	1.980.000
	657.606
	-
	2.637.606

	CS.3.01.12
	Lắp dựng cột đèn sân vườn, bằng cơ giới
	cột
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	1.980.000
	350.723
	283.603
	2.614.325

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	1.980.000
	328.803
	277.608
	2.586.411


 
CS.3.02.10  LẮP ĐẶT ĐÈN LỒNG
- Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ vật tư
- Đục lỗ bắt tay đèn lồng
- Lắp tay đèn lồng, lắp đèn, thử bóng, đấu nối dây nguồn
- Kiểm tra hoàn thiện
- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.
Đơn vị tính: đ/1 bộ
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CS.3.02.10
	Lắp đặt đèn lồng
	bộ
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	950.000
	140.289
	230.051
	1.320.340

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	950.000
	131.521
	224.936
	1.306.458


 
CS.3.03.10  LẮP ĐẶT ĐÈN CẦU, ĐÈN NẤM, ĐÈN CHIẾU SÁNG THẢM CỎ
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ vật tư
- Lắp đặt theo đúng yêu cầu kỹ thuật
- Kiểm tra hoàn thiện
- Vệ sinh, hoàn thiện mặt bằng.
Đơn vị tính: đ/1 bộ
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CS.3.03.11
	Lắp đặt đèn cầu
	bộ
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	995.000
	46.763
	230.051
	1.271.814

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	995.000
	43.840
	224.936
	1.263.777

	CS.3.03.12
	Lắp đặt Đèn nấm
	bộ
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	950.000
	70.145
	230.051
	1.250.196

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	950.000
	65.761
	224.936
	1.240.697

	CS.3.03.13
	Lắp đặt đèn chiếu sáng thảm cỏ
	bộ
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	590.000
	140.289
	-
	730.289

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	590.000
	131.521
	-
	721.521


 
CHƯƠNG IV
LẮP ĐẶT ĐÈN TRANG TRÍ
CS.4.01.00  LẮP ĐÈN MÀU NGANG ĐƯỜNG
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt
- Kiểm tra thử bóng, sửa đui, đầu tiếp xúc, đầu nối...
- Cảnh giới, kéo dây đui, lắp đèn, lắp thiết bị đóng cắt, bảo vệ, đấu dây cân pha các dây đèn
- Kiểm tra, xử lý tiếp xúc hoàn chỉnh
- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.
CS.4.01.10  LẮP ĐÈN BÓNG ỐC NGANG ĐƯỜNG
Đơn vị tính: đ/100 bóng
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CS.4.01.11
	Lắp đèn bóng ốc ngang đường
	100 bóng
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	3.758.100
	935.260
	1.533.675
	6.227.035

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	3.758.100
	876.808
	1.499.576
	6.134.484

	CS.4.01.12
	Lắp đèn bóng ốc ngã 3 ngã 4
	100 bóng
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	3.941.800
	1.402.890
	2.300.513
	7.645.203

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	3.941.800
	1.315.212
	2.249.364
	7.506.376


 
CS.4.01.20  LẮP ĐÈN DÂY RẮN NGANG ĐƯỜNG
 Đơn vị tính: đ/10 m
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CS.4.01.21
	Lắp đèn dây rắn ngang đường
	10 m
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	250.000
	233.815
	306.735
	790.550

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	250.000
	219.202
	299.915
	769.117

	CS.4.01.22
	Lắp đèn dây rắn ngã 3 ngã 4
	10 m
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	250.000
	350.723
	460.103
	1.060.825

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	250.000
	328.803
	449.873
	1.028.676


 
CS.4.02.00  LẮP ĐÈN TRANG TRÍ VIỀN CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC 
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị mặt bằng, vận chuyển đến vị trí lắp đặt
- Kiểm tra thử bóng, sửa đui, đầu tiếp xúc, đầu nối
- Lắp đèn cố định viền trang trí kiến trúc
- Lắp thiết bị đóng cắt, bảo vệ
- Kéo dây nguồn, đấu dây, cân pha
- Kiểm tra, xử lý tiếp xúc hoàn chỉnh
- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.
CS.4.02.10  LẮP ĐÈN BÓNG ỐC VIỀN CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC
Đơn vị tính: đ/100 bóng
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CS.4.02.11
	Lắp đèn bóng ốc viền công trình kiến trúc, độ cao <3m
	100 bóng
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	2.575.000
	1.169.075
	1.533.675
	5.277.750

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	2.575.000
	1.096.010
	1.499.576
	5.170.586

	CS.4.02.12
	Lắp đèn bóng ốc viền công trình kiến trúc, độ cao ≥3m
	100 bóng
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	2.575.000
	1.519.798
	2.300.513
	6.395.310

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	2.575.000
	1.424.813
	2.249.364
	6.249.177


 
CS.4.02.20  LẮP ĐÈN DÂY RẮN VIỀN KIẾN TRÚC
Đơn vị tính: đ/10 m
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CS.4.02.21
	Lắp đèn dây rắn viền công trình kiến trúc, độ cao <3m
	10 m
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	250.000
	233.815
	153.368
	637.183

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	250.000
	219.202
	149.958
	619.160

	CS.4.02.22
	Lắp đèn dây rắn viền công trình kiến trúc, độ cao ≥3m
	10 m
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	250.000
	303.960
	306.735
	860.695

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	250.000
	284.963
	299.915
	834.878


 
CS.4.03.00  LẮP ĐÈN MÀU TRANG TRÍ CÂY
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị mặt bằng, vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt
- Trải dây đèn lên cây
- Lắp thiết bị đóng cắt, bảo vệ
- Kéo dây nguồn, đấu dây, cân pha
- Kiểm tra, xử lý tiếp xúc
- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.
 
CS.4.03.10  LẮP ĐÈN BÓNG ỐC TRANG TRÍ CÂY
Đơn vị tính: đ/100 bóng
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CS.4.03.11
	Lắp đèn bóng ốc trang trí cây, độ cao <3m
	100 bóng
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	2.575.000
	818.353
	306.735
	3.700.088

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	2.575.000
	767.207
	299.915
	3.642.122

	CS.4.03.12
	Lắp đèn bóng ốc trang trí cây, độ cao ≥3m
	100 bóng
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	2.575.000
	1.169.075
	613.470
	4.357.545

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	2.575.000
	1.096.010
	599.830
	4.270.840


 
CS.4.03.20  LẮP ĐÈN BÓNG 3W TRANG TRÍ CÂY
Đơn vị tính: đ/1dây (100 bóng)
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CS.4.03.21
	Lắp đèn bóng 3W trang trí cây, độ cao <3m
	1 dây (100 bóng)
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	2.500.000
	23.382
	38.342
	2.561.723

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	2.500.000
	21.920
	37.489
	2.559.410

	CS.4.03.22
	Lắp đèn bóng 3W trang trí cây, độ cao ≥3m
	1 dây (100 bóng)
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	2.500.000
	46.763
	46.010
	2.592.773

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	2.500.000
	43.840
	44.987
	2.588.828


 
CS.4.04.00  LẮP ĐÈN MÀU VIỀN KHẨU HIỆU, BIỂU TƯỢNG
Thành phần công việc:
Chuẩn bị mặt bằng, vận chuyển dụng cụ, phương tiện đến vị trí lắp đặt
- Lắp cố định dây đui, bóng vào khung khẩu hiệu.
- Kéo dây nguồn, đấu dây, cân pha
- Lắp thiết bị đóng cắt, bảo vệ; Kiểm tra, xử lý tiếp xúc. 
- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.
 
CS.4.04.10  LẮP ĐÈN BÓNG ỐC VIỀN KHẨU HIỆU, BIỂU TƯỢNG
 Đơn vị tính: đ/100 bóng
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CS.4.04.11
	Lắp đèn bóng ốc viền khẩu hiệu, biểu tượng, độ cao <3m
	100 bóng
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	2.575.000
	935.260
	1.226.940
	4.737.200

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	2.575.000
	876.808
	1.199.661
	4.651.469

	CS.4.04.12
	Lắp đèn bóng ốc viền khẩu hiệu, biểu tượng, độ cao ≥3m
	100 bóng
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	2.575.000
	1.215.838
	1.840.410
	5.631.248

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	2.575.000
	1.139.850
	1.799.491
	5.514.342


 
CS.4.04.20  LẮP ĐÈN DÂY RẮN VIỀN KHẨU HIỆU, BIỂU TƯỢNG
Đơn vị tính: 10 m
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CS.4.04.21
	Lắp đèn dây rắn viền khẩu hiệu, biểu tượng, độ cao <3m
	10 m
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	250.000
	233.815
	230.051
	713.866

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	250.000
	219.202
	224.936
	694.138

	CS.4.04.22
	Lắp đèn dây rắn viền khẩu hiệu, biểu tượng, độ cao ≥3m
	10 m
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	250.000
	303.960
	460.103
	1.014.062

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	250.000
	284.963
	449.873
	984.835


 
CS.4.04.30  LẮP ĐÈN ỐNG VIỀN KHẨU HIỆU, BIỂU TƯỢNG
 Đơn vị tính: đ/10 m
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CS.4.04.31
	Lắp đèn ống viền khẩu hiệu, biểu tượng, độ cao <3m
	10 m
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	900.000
	701.445
	306.735
	1.908.180

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	900.000
	657.606
	299.915
	1.857.521

	CS.4.04.32
	Lắp đèn ống viền khẩu hiệu, biểu tượng, độ cao ≥3m
	10 m
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	900.000
	935.260
	613.470
	2.448.730

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	900.000
	876.808
	599.830
	2.376.638


 
CS.4.05.00 LẮP ĐÈN PHA CHIẾU SÁNG TRANG TRÍ CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị mặt bằng, vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt
- Lắp đặt đèn pha cố định, đấu bộ mồi theo vị trí thiết kế
- Kéo dây nguồn đấu điện
- Kiểm tra, hoàn chỉnh
- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.
CS.4.05.10  LẮP ĐÈN PHA TRÊN CẠN
 Đơn vị tính: đ/1bộ
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CS.4.05.11
	Lắp đèn pha trên cạn, độ cao <3m
	bộ
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	1.500.000
	233.815
	230.051
	1.963.866

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	1.500.000
	219.202
	224.936
	1.944.138

	CS.4.05.12
	Lắp đèn pha trên cạn, độ cao ≥3m
	bộ
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	1.500.000
	303.960
	287.403
	2.091.362

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	1.500.000
	284.963
	281.265
	2.066.228


 
CS.4.05.20  LẮP ĐÈN PHA DƯỚI NƯỚC
Đơn vị tính: đ/1 bộ
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CS.4.05.20
	Lắp đèn pha dưới nước
	bộ
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	1.500.000
	420.867
	-
	1.920.867

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	1.500.000
	394.564
	-
	1.894.564


 
CS.4.06.00  LẮP KHUNG HOA VĂN, KHUNG CHỮ KHẨU HIỆU
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị mặt bằng, vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt
- Lắp giá đỡ khung, bắt khung trang trí cố định vào giá
- Kiểm tra, hoàn chỉnh
- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.
 
CS.4.06.10  LẮP KHUNG KÍCH THƯỚC 1M X 2M
 Đơn vị tính: đ/1bộ
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CS.4.06.11
	Lắp khung kích thước 1m x 2m, độ cao <3m
	bộ
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	640.000
	350.723
	245.388
	1.236.111

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	640.000
	328.803
	239.932
	1.208.735

	CS.4.06.12
	Lắp khung kích thước 1m x 2m, độ cao ≥3m
	bộ
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	640.000
	467.630
	368.082
	1.475.712

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	640.000
	438.404
	359.898
	1.438.302


 
CS.4.06.20  LẮP KHUNG KÍCH THƯỚC 1M X 2M < KHUNG < 2M X 2M
 Đơn vị tính: đ/1bộ
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CS.4.06.21
	Lắp khung kích thước >1m x 2m, độ cao <3m
	bộ
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	740.000
	467.630
	280.903
	1.488.533

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	740.000
	438.404
	274.083
	1.452.487

	CS.4.06.22
	Lắp khung kích thước >1m x 2m, độ cao ≥3m
	bộ
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	740.000
	607.919
	421.354
	1.769.273

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	740.000
	569.925
	411.124
	1.721.049


 
CS.4.07.10  LẮP BỘ ĐIỀU KHIỂN NHẤP NHÁY
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị và vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt
- Kiểm tra thiết bị, lắp đặt, đấu dây điều khiển.
 Đơn vị tính: 1bộ
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CS.4.07.11
	Lắp bộ điều khiển nhấp nháy, 2÷3 kênh
	bộ
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	350.000
	233.815
	-
	583.815

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	350.000
	219.202
	-
	569.202

	CS.4.07.12
	Lắp bộ điều khiển nhấp nháy, ≥4 kênh
	bộ
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	380.000
	350.723
	-
	730.723

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	380.000
	328.803
	-
	708.803


 
CHƯƠNG V
DUY TRÌ LƯỚI ĐIỆN CHIẾU SÁNG
CS.5.01.00  THAY BÓNG ĐÈN SỢI TÓC, ĐÈN CAO ÁP, ĐÈN ỐNG
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị mặt bằng, vận chuyển vật tư đến địa điểm thay lắp
- Cảnh giới đảm bảo giao thông
- Kiểm tra sửa chữa các chi tiết lưới
- Tháo và lắp bóng; tháo và lắp kính + lốp đèn
- Giám sát an toàn, hoàn thiện
- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.
CS.5.01.10  THAY BÓNG ĐÈN SỢI TÓC BẰNG THỦ CÔNG
Đơn vị tính: đ/20 bóng
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CS.5.01.10
	Thay bóng đèn sợi tóc bằng thủ công
	20 bóng
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	202.420
	779.018
	-
	981.438

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	202.420
	730.328
	-
	932.748


 
CS.5.01.20  THAY BÓNG CAO ÁP
CS.5.01.2A  THAY BÓNG CAO ÁP BẰNG MÁY
Đơn vị tính: đ/20 bóng
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CS.5.01.21a
	Thay bóng cao áp bằng máy, H <10m
	20 bóng
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	5.542.020
	935.260
	1.533.675
	8.010.955

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	5.542.020
	876.808
	1.499.576
	7.918.404

	CS.5.01.22a
	Thay bóng cao áp bằng máy, 10m≤H<18m
	20 bóng
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	5.542.020
	1.169.075
	1.916.020
	8.627.115

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	5.542.020
	1.096.010
	1.875.101
	8.513.131

	CS.5.01.23a
	Thay bóng cao áp bằng máy, 18m≤H<24m
	20 bóng
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	5.542.020
	1.636.705
	2.329.744
	9.508.469

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	5.542.020
	1.534.414
	2.285.416
	9.361.850


 
CS.5.01.2B  THAY BÓNG CAO ÁP BẰNG THỦ CÔNG
Đơn vị tính: đ/20 bóng
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CS.5.01.20b
	Thay bóng cao áp bằng thủ công, H <10m
	20 bóng
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	5.542.020
	1.683.468
	-
	7.225.488

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	5.542.020
	1.578.254
	-
	7.120.274


 
CS.5.01.30  THAY BÓNG ĐÈN ỐNG 
CS.5.01.3A  THAY BÓNG ĐÈN ỐNG BẰNG MÁY
Đơn vị tính: đ/20 bóng
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CS.5.01.30a
	Thay bóng đèn ống bằng máy
	20 bóng
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	1.904.350
	865.576
	1.533.675
	4.303.601

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	1.904.350
	811.476
	1.499.576
	4.215.402


 
CS.5.01.3B  THAY BÓNG ĐÈN ỐNG BẰNG THỦ CÔNG
Đơn vị tính đ/20 bóng
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CS.5.01.30b
	Thay bóng đèn ống bằng thủ công
	20 bóng
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	1.904.350
	1.558.037
	-
	3.462.387

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	1.904.350
	1.460.657
	-
	3.365.007


 
CS.5.02.00  THAY CHOÁ ĐÈN (LỐP ĐÈN) ĐÈN PHA, CHAO ĐÈN CAO ÁP
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị, kiểm tra vật tư
- Sửa chữa chi tiết tháo lốp cũ, lắp lốp mới
- Giám sát an toàn, hoàn thiện.
- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.
CS.5.02.10  THAY CHOÁ ĐÈN (LỐP ĐÈN) ĐÈN PHA, CHAO ĐÈN CAO ÁP BẰNG MÁY
 Đơn vị tính: đ/10 lốp
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CS.5.02.11
	Thay choá đèn (lốp đèn) đèn pha, chao đèn cao áp bằng máy, lốp đơn H <12m
	10 lốp
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	1.100.000
	2.571.965
	3.593.658
	7.265.623

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	1.100.000
	2.411.222
	3.525.460
	7.036.682

	CS.5.02.12
	Thay choá đèn (lốp đèn) đèn pha, chao đèn cao áp bằng máy, lốp đơn 12m≤H<18m
	10 lốp
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	1.100.000
	2.805.780
	3.193.366
	7.099.146

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	1.100.000
	2.630.424
	3.125.168
	6.855.592

	CS.5.02.13
	Thay choá đèn (lốp đèn) đèn pha, chao đèn cao áp bằng máy, lốp đơn 18m≤H<24m
	10 lốp
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	1.100.000
	3.039.595
	3.763.433
	7.903.028

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	1.100.000
	2.849.626
	3.691.825
	7.641.451

	CS.5.02.14
	Thay choá đèn (lốp đèn) đèn pha, chao đèn cao áp bằng máy, lốp kép H <12m
	10 lốp
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	2.500.000
	4.372.341
	3.593.658
	10.465.999

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	2.500.000
	4.099.077
	3.525.460
	10.124.537

	CS.5.02.15
	Thay choá đèn (lốp đèn) đèn pha, chao đèn cao áp bằng máy, lốp kép 12m≤H<18m
	10 lốp
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	2.500.000
	4.559.393
	3.193.366
	10.252.759

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	2.500.000
	4.274.439
	3.125.168
	9.899.607

	CS.5.02.16
	Thay choá đèn (lốp đèn) đèn pha, chao đèn cao áp bằng máy, lốp kép 18m≤H<24m
	10 lốp
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	2.500.000
	4.816.589
	3.763.433
	11.080.022

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	2.500.000
	4.515.561
	3.691.825
	10.707.386


 
CS.5.02.20  THAY CHOÁ ĐÈN (LỐP ĐÈN) ĐÈN PHA, CHAO ĐÈN CAO ÁP BẰNG THỦ CÔNG
Đơn vị tính: đ/10 lốp
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CS.5.02.20
	Thay choá đèn (lốp đèn) đèn pha, chao đèn cao áp bằng thủ công, H <10m
	10 lốp
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	1.220.000
	4.676.300
	-
	5.896.300

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	1.220.000
	4.384.040
	-
	5.604.040


 
CS.5.03.00  THAY CHẤN LƯU (HOẶC BỘ MỒI) VÀ BÓNG 
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra chi tiết
- Tháo vỏ lốp, chấn lưu, bộ mồi, bóng cũ.
- Thay chấn lưu mới, bộ mồi mới, bóng mới
- Lắp vỏ lốp, đấu điện, kiểm tra
- Dọn dẹp hiện trường.
CS.5.03.10  THAY CHẤN LƯU (HOẶC BỘ MỒI) VÀ BÓNG ĐỒNG BỘ BẰNG MÁY
 Đơn vị tính: đ/01 bộ
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CS.5.03.11
	Thay chấn lưu (hoặc bộ mồi) và bóng đồng bộ bằng máy, H <10m
	1 bộ
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	244.621
	180.038
	280.903
	705.561

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	244.621
	168.786
	274.083
	687.489

	CS.5.03.12
	Thay chấn lưu (hoặc bộ mồi) và bóng đồng bộ bằng máy, 10m≤H<12m
	1 bộ
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	244.621
	203.419
	319.337
	767.377

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	244.621
	190.706
	312.517
	747.844

	CS.5.03.13
	Thay chấn lưu (hoặc bộ mồi) và bóng đồng bộ bằng máy, 12m≤H<18m
	1 bộ
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	244.621
	275.902
	319.337
	839.859

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	244.621
	258.658
	312.517
	815.796

	CS.5.03.14
	Thay chấn lưu (hoặc bộ mồi) và bóng đồng bộ bằng máy, 18m≤H<24m
	1 bộ
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	244.621
	308.636
	376.343
	929.600

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	244.621
	289.347
	369.183
	903.150


 
CS.5.03.20  THAY CHẤN LƯU (HOẶC BỘ MỒI) VÀ BÓNG ĐỒNG BỘ BẰNG THỦ CÔNG
Đơn vị tính: đ/01 bộ
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CS.5.03.20
	Thay chấn lưu (hoặc bộ mồi) và bóng không đồng bộ bằng thủ công, H <10m
	1 bộ
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	244.621
	268.887
	-
	513.508

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	244.621
	252.082
	-
	496.703


 
CS.5.03.30  THAY CHẤN LƯU 
Đơn vị tính: đ/01 bộ
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CS.5.03.31
	Thay chấn lưu, H <10m
	1 bộ
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	34.000
	163.671
	252.812
	450.483

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	34.000
	153.441
	246.675
	434.116

	CS.5.03.32
	Thay chấn lưu, 10m≤H<12m
	1 bộ
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	34.000
	187.052
	252.812
	473.864

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	34.000
	175.362
	246.675
	456.036

	CS.5.03.33
	Thay chấn lưu, 12m≤H<18m
	1 bộ
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	34.000
	257.197
	319.337
	610.533

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	34.000
	241.122
	312.517
	587.639

	CS.5.03.34
	Thay chấn lưu, 18m≤H<24m
	1 bộ
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	34.000
	280.578
	376.343
	690.921

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	34.000
	263.042
	369.183
	666.225


 
CS.5.03.50  THAY CHẤN LƯU, BỘ MỒI VÀ BÓNG ĐỒNG BỘ BẰNG MÁY
 Đơn vị tính: đ/01 bộ
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CS.5.03.51
	Thay chấn lưu, bộ mồi và bóng đồng bộ bằng máy, H <10m
	1 bộ
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	562.771
	219.786
	337.083
	1.119.640

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	562.771
	206.050
	328.899
	1.097.720

	CS.5.03.52
	Thay chấn lưu, bộ mồi và bóng đồng bộ bằng máy, 10m≤H<12m
	1 bộ
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	562.771
	250.182
	351.128
	1.164.081

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	562.771
	234.546
	342.604
	1.139.921

	CS.5.03.53
	Thay chấn lưu, bộ mồi và bóng đồng bộ bằng máy, 12m≤H<18m
	1 bộ
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	562.771
	341.370
	431.104
	1.335.245

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	562.771
	320.035
	421.898
	1.304.704

	CS.5.03.54
	Thay chấn lưu, bộ mồi và bóng đồng bộ bằng máy, 18m≤H<24m
	1 bộ
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	562.771
	378.780
	501.791
	1.443.342

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	562.771
	355.107
	492.243
	1.410.122


 
CS.5.03.60  THAY CHẤN LƯU, BỘ MỒI VÀ BÓNG ĐỒNG BỘ BẰNG THỦ CÔNG
 Đơn vị tính: đ/01 bộ
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CS.5.03.60
	Thay chấn lưu, bộ mồi và bóng đồng bộ bằng thủ công, H <10m
	1 bộ
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	562.771
	329.679
	-
	892.450

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	562.771
	309.075
	-
	871.846


 
CS.5.03.70  THAY THẾ BỘ ĐIỆN TIẾT KIỆM ĐIỆN BẰNG MÁY
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra chi tiết
- Tháo vỏ chóa đèn, bộ điện tiết kiệm
- Thay bộ điện tiết kiệm điện mới.
- Lắp vỏ chóa, đấu điện, kiểm tra.
- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường
 Đơn vị tính: đ/01 bộ
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CS.5.03.71
	Thay thế bộ điện tiết kiệm điện bằng máy, H <10m
	1 bộ
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	451.221
	233.815
	280.903
	965.939

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	451.221
	219.202
	274.083
	944.506

	CS.5.03.72
	Thay thế bộ điện tiết kiệm điện bằng máy, 10m≤H<12m
	1 bộ
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	451.221
	257.197
	319.337
	1.027.754

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	451.221
	241.122
	312.517
	1.004.860

	CS.5.03.73
	Thay thế bộ điện tiết kiệm điện bằng máy, 12m≤H<18m
	1 bộ
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	451.221
	327.341
	319.337
	1.097.899

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	451.221
	306.883
	312.517
	1.070.621

	CS.5.03.74
	Thay thế bộ điện tiết kiệm điện bằng máy, 18m≤H<24m
	1 bộ
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	451.221
	350.723
	376.343
	1.178.287

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	451.221
	328.803
	369.183
	1.149.207


 
CS.5.03.80  THAY THẾ BỘ ĐIỆN TIẾT KIỆM ĐIỆN BẰNG THỦ CÔNG TẠI CÔNG VIÊN, VƯỜN HOA
Đơn vị tính: đ/01 bộ
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CS.5.03.80
	Thay thế bộ điện tiết kiệm điện bằng thủ công tại công viên, vườn hoa
	1 bộ
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	451.221
	350.723
	-
	801.944

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	451.221
	328.803
	-
	780.024


 
CS.5.04.00  THAY CÁC LOẠI XÀ 
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra chi tiết
- Tháo vỏ chóa đèn, bộ điện tiết kiệm
- Thay bộ điện tiết kiệm điện mới.
- Lắp vỏ chóa, đấu điện, kiểm tra.
- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường
 
CS.5.04.10  THAY BỘ XÀ ĐƠN DÀI 1,2M CÓ SỨ
Đơn vị tính: 01 bộ
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CS.5.04.10
	Thay bộ xà đơn dài 1,2m 4 sứ
	1 bộ
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	277.152
	631.301
	245.388
	1.153.841

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	277.152
	591.845
	239.932
	1.108.930


 
CS.5.04.20  THAY BỘ XÀ KÉP DÀI 1,2M CÓ SỨ
Đơn vị tính: đ/01 bộ
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CS.5.04.20
	Thay bộ xà kép dài 1,2m 4 sứ
	1 bộ
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	809.264
	701.445
	276.062
	1.786.771

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	809.264
	657.606
	269.924
	1.736.794


 
CS.5.04.30 THAY BỘ XÀ DÀI 0,6M CÓ SỨ
Đơn vị tính: đ/01 bộ
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CS.5.04.30
	Thay bộ xà dài 0,6m có sứ
	1 bộ
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	115.276
	584.538
	245.388
	945.202

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	115.276
	548.005
	239.932
	903.213


 
CS.5.04.40  THAY BỘ XÀ ĐƠN DÀI 1,2M KHÔNG SỨ, KHÔNG DÂY BẰNG CƠ GIỚI
Đơn vị tính: 01 bộ
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CS.5.04.40
	Thay bộ xà đơn dài 1,2m không sứ, không dây bằng xe thang 9m
	1 bộ
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	204.000
	350.723
	184.041
	738.764

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	204.000
	328.803
	179.949
	712.752


 
CS.5.04.50 THAY BỘ XÀ ĐƠN DÀI 1,2M KHÔNG SỨ, KHÔNG DÂY BẰNG THỦ CÔNG
Đơn vị tính: 01 bộ
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CS.5.04.50
	Thay bộ xà đơn dài 1,2m không sứ, không dây bằng thủ công
	1 bộ
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	204.000
	701.445
	-
	905.445

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	204.000
	657.606
	-
	861.606


 
CS.5.04.60  THAY BỘ XÀ DÀI 0,6M , 0,4M , 0,3M KHÔNG SỨ, KHÔNG DÂY BẰNG MÁY
Đơn vị tính: đ/01 bộ
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CS.5.04.60
	Thay bộ xà dài 0,6m; 0,4m; 0,3m không sứ, không dây kết hợp máy
	1 bộ
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	118.700
	280.578
	184.041
	583.319

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	118.700
	263.042
	179.949
	561.692


 
CS.5.04.70  THAY BỘ XÀ DÀI 0,6M;0,4M;0,3M KHÔNG SỨ,KHÔNG DÂY BẰNG THỦ CÔNG
Đơn vị tính: đ/01 bộ
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CS.5.04.70
	Thay bộ xà dài 0,6m; 0,4m; 0,3m không sứ, không dây bằng thủ công
	1 bộ
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	118.700
	514.393
	-
	633.093

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	118.700
	482.244
	-
	600.944


 
CS.5.05.00  THAY CÁC LOẠI CẦN ĐÈN CHAO CAO ÁP, CẦN ĐÈN CAO ÁP, CHỤP LIỀN CẦN, CHỤP ỐNG PHÓNG ĐƠN, CHỤP ỐNG PHÓNG KÉP
Thành phần công việc:
- Kiểm tra cần, chụp cột, chụp cột liền cần, lĩnh vật tư, xin cắt điện
- Tháo chụp, cần cũ
- Lắp chụp đầu cột, cần mới, lắp sứ, kéo lèo, giám sát
 
CS.5.05.10  THAY CẦN ĐÈN CAO ÁP, CHỤP LIỀN CẦN, CHỤP ỐNG PHÓNG ĐƠN, CHỤP ỐNG PHÓNG KÉP BẰNG MÁY
Đơn vị tính: đ/01 bộ
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CS.5.05.11
	Thay cần đèn cao áp chữ L
	1 bộ
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	1.376.000
	584.538
	280.903
	2.241.440

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	1.376.000
	548.005
	274.083
	2.198.088

	CS.5.05.12
	Thay cần đèn cao áp chữ S
	1 bộ
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	1.073.000
	818.353
	280.903
	2.172.255

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	1.073.000
	767.207
	274.083
	2.114.290

	CS.5.05.13
	Thay chụp liền cần
	1 bộ
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	1.200.000
	818.353
	280.903
	2.299.255

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	1.200.000
	767.207
	274.083
	2.241.290

	CS.5.05.14
	Thay chụp ống phóng đơn, chụp ống phóng kép
	1 bộ
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	475.000
	818.353
	280.903
	1.574.255

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	475.000
	767.207
	274.083
	1.516.290


 
CS.5.05.20 THAY CẦN ĐÈN CAO ÁP BẰNG THỦ CÔNG
Đơn vị tính: đ/01 bộ
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CS.5.05.21
	Thay cần đèn cao áp bằng thủ công, Cần đèn cao áp chữ L
	1 bộ
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	892.500
	1.052.168
	-
	1.944.668

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	892.500
	986.409
	-
	1.878.909

	CS.5.05.22
	Thay cần đèn cao áp bằng thủ công, Cần đèn cao áp chữ S
	1 bộ
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	574.350
	1.473.035
	-
	2.047.385

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	574.350
	1.380.973
	-
	1.955.323


 
CS.5.05.30 THAY CẦN ĐÈN CHAO CAO ÁP BẰNG MÁY
Đơn vị tính: đ/01 bộ
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CS.5.05.30
	Thay cần đèn chao cao áp bằng xe thang 9m
	1 bộ
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	589.000
	467.630
	306.735
	1.363.365

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	589.000
	438.404
	299.915
	1.327.319


 
CS.5.05.40  THAY CẦN ĐÈN CHAO CAO ÁP BẰNG THỦ CÔNG
Đơn vị tính: 01 bộ
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CS.5.05.40
	Thay cần đèn chao cao áp bằng thủ công
	1 bộ
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	589.000
	841.734
	-
	1.430.734

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	589.000
	789.127
	-
	1.378.127


 
CS.5.07.00  THAY CÁC LOẠI DÂY
CS.5.07.10  THAY DÂY ĐỒNG MỘT RUỘT
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư đến địa điểm thay dây, hạ dây cũ
- Kéo dây mới, cắt điện
- Giám sát an toàn, hoàn thiện.
 
CS.5.07.1A  THAY DÂY ĐỒNG MỘT RUỘT BẰNG CƠ GIỚI
Đơn vị tính: đ/40m
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CS.5.07.11a
	Thay dây đồng một ruột M6 bằng xe thang 9m
	40m
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	770.994
	467.630
	260.725
	1.499.349

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	770.994
	438.404
	254.928
	1.464.326

	CS.5.07.12a
	Thay dây đồng một ruột M10 bằng xe thang 9m
	40m
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	1.612.835
	584.538
	260.725
	2.458.097

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	1.612.835
	548.005
	254.928
	2.415.768

	CS.5.07.13a
	Thay dây đồng một ruột M16 bằng xe thang 9m
	40m
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	2.528.974
	584.538
	260.725
	3.374.236

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	2.528.974
	548.005
	254.928
	3.331.907

	CS.5.07.14a
	Thay dây đồng một ruột M25 bằng xe thang 9m
	40m
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	3.947.213
	584.538
	260.725
	4.792.475

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	3.947.213
	548.005
	254.928
	4.750.146

	CS.5.07.15a
	Thay dây đồng một ruột A16 bằng xe thang 9m
	40m
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	1.494.080
	584.538
	260.725
	2.339.342

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	1.494.080
	548.005
	254.928
	2.297.013

	CS.5.07.16a
	Thay dây đồng một ruột A25 bằng xe thang 9m
	40m
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	2.312.576
	584.538
	260.725
	3.157.838

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	2.312.576
	548.005
	254.928
	3.115.509


 
CS.5.07.1B  THAY DÂY ĐỒNG MỘT RUỘT BẰNG THỦ CÔNG
Đơn vị tính: đ/40m
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CS.5.07.11b
	Thay dây đồng một ruột M6 bằng thủ công
	40m
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	770.994
	841.734
	-
	1.612.728

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	770.994
	789.127
	-
	1.560.121

	CS.5.07.12b
	Thay dây đồng một ruột M10 bằng thủ công
	40m
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	1.612.835
	1.052.168
	-
	2.665.003

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	1.612.835
	986.409
	-
	2.599.244

	CS.5.07.13b
	Thay dây đồng một ruột M16 bằng thủ công
	40m
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	2.528.974
	1.052.168
	-
	3.581.142

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	2.528.974
	986.409
	-
	3.515.383

	CS.5.07.14b
	Thay dây đồng một ruột M25 bằng thủ công
	40m
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	3.947.213
	1.052.168
	-
	4.999.381

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	3.947.213
	986.409
	-
	4.933.622

	CS.5.07.15b
	Thay dây đồng một ruột A16 bằng thủ công
	40m
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	1.494.080
	1.052.168
	-
	2.546.248

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	1.494.080
	986.409
	-
	2.480.489

	CS.5.07.16b
	Thay dây đồng một ruột A25 bằng thủ công
	40m
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	2.312.576
	1.052.168
	-
	3.364.744

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	2.312.576
	986.409
	-
	3.298.985


 
CS.5.07.1C  THAY DÂY LÊN ĐÈN
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị, hạ dây cũ, luồn cửa cột
- Kéo dây mới, cắt điện
- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường
Đơn vị tính: đ/40m
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CS.5.07.10c
	Thay dây lên đèn
	40m
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	795.076
	1.169.075
	766.838
	2.730.989

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	795.076
	1.096.010
	749.788
	2.640.874


 
CS.5.07.20  THAY CÁP TREO
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị, vận chuyển cáp treo đến địa điểm thay cáp, hạ cáp cũ
- Treo lại dây văng, treo cáp, đấu hoàn chỉnh
- Giám sát an toàn, hoàn thiện
- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.
 
CS.5.07.2A  THAY CÁP TREO BẰNG MÁY
Đơn vị tính: đ/40m
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CS.5.07.20a
	Thay cáp treo bằng xe thang 9m
	40m
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sõn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	7.982.878
	935.260
	766.838
	9.684.976

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	7.982.878
	876.808
	749.788
	9.609.474


 
CS.5.07.2B  THAY CÁP TREO BẰNG THỦ CÔNG
Đơn vị tính: đ/40m
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CS.5.07.20b
	Thay cáp treo bằng thủ công
	40m
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	7.982.878
	1.683.468
	-
	9.666.346

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	7.982.878
	1.578.254
	-
	9.561.133


 
CS.5.07.30  THAY CÁP NGẦM
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị mặt bằng, tháo đầu nguồn luồn cửa cột
- Đào rãnh thay cáp, rải cáp mới, luồn cửa cột
- Xử lý hai đầu cáp khô, san lấp rãnh cáp, đầm chặt
- Đặt lưới bảo vệ, vận chuyển đất thừa
- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.
Đơn vị tính: đ/40m
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CS.5.07.31
	Thay cáp ngầm nền đất
	40m
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	11.240.494
	7.482.080
	-
	18.722.574

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	11.240.494
	7.014.464
	-
	18.254.958

	CS.5.07.32
	Thay cáp ngầm hè phố
	40m
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	11.240.494
	9.352.600
	-
	20.593.094

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	11.240.494
	8.768.080
	-
	20.008.574

	CS.5.07.33
	Thay cáp ngầm đường nhựa
	40m
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	11.240.494
	12.158.380
	-
	23.398.874

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	11.240.494
	11.398.504
	-
	22.638.998

	CS.5.07.34
	Thay cáp ngầm bê tông atphan
	40m
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	11.240.494
	12.158.380
	-
	23.398.874

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	11.240.494
	11.398.504
	-
	22.638.998


Ghi chú: Đơn giá trên chưa bao gồm hoàn trả hè đường.
 
CS.5.08.10  THAY TỦ ĐIỆN
Thành phần công việc:
 - Chuẩn bị mặt bằng, tháo tủ cũ
- Tháo đấu đầu, đấu kiểm tra
- Giám sát an toàn, hoàn thiện
- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.
Đơn vị tính: đ/tủ
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CS.5.08.10
	Thay tủ điện
	tủ
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	18.000.000
	935.260
	306.735
	19.241.995

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	18.000.000
	876.808
	299.915
	19.176.723


 
CS.5.09.10  NỐI CÁP NGẦM
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị mặt bằng, vận chuyển vật tư đến địa điểm đấu nối
- Đào đất, xử lý đầu cáp, làm hộp nối
- Kiểm tra, lấp đất, thu dọn vệ sinh
- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.
Đơn vị tính: đ/mối nối
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CS.5.09.11
	Nối cáp ngầm nền đất
	mối nối
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	1.682.229
	1.169.075
	-
	2.851.304

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	1.682.229
	1.096.010
	-
	2.778.239

	CS.5.09.12
	Nối cáp ngầm hè phố
	mối nối
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	1.682.229
	1.402.890
	-
	3.085.119

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	1.682.229
	1.315.212
	-
	2.997.441

	CS.5.09.13
	Nối cáp ngầm đường nhựa
	mối nối
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	1.682.229
	1.519.798
	-
	3.202.027

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	1.682.229
	1.424.813
	-
	3.107.042

	CS.5.09.14
	Nối cáp ngầm bê tông atphan
	mối nối
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	1.682.229
	1.636.705
	-
	3.318.934

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	1.682.229
	1.534.414
	-
	3.216.643


 
CS.5.10.10  THAY CỘT ĐÈN
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị, tháo hạ dây, hạ cần, hạ lốp
- Đào hố nhổ cột, thu hồi cột cũ
- Nhận vật tư, trồng cột mới
- Lắp xà, đèn, chụp, dây
- San lấp hố móng, đánh số cột, vệ sinh bàn giao.
Đơn vị tính: đ/1 cột
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CS.5.10.11
	Thay cột đèn, cột BT ly tâm, cột BT chữ H, vữa bê tông mác 150
	cột
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	2.589.504
	3.596.468
	2.572.888
	8.758.860

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	2.589.504
	3.371.683
	2.518.503
	8.479.689

	CS.5.10.12
	Thay cột đèn, cột sắt, vữa bê tông mác 150
	cột
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	2.423.276
	3.245.910
	2.572.888
	8.242.074

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	2.423.276
	3.043.035
	2.518.503
	7.984.813


 
CS.5.11.00  CÔNG TÁC SƠN
Thành phần công việc:
- Cạo gỉ, sơn 3 nước (1 nước chống gỉ, 2 nước sơn bóng)
- Đánh số cột
- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.
 
CS.5.11.10  SƠN CỘT SẮT (CÓ CHIỀU CAO 8  9,5M)
Đơn vị tính: đ/cột
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CS.5.11.10
	Sơn cột sắt (có chiều cao 8÷9,5m)
	cột
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	116.000
	432.788
	898.415
	1.447.203

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	116.000
	405.738
	881.365
	1.403.103


 
CS.5.11.20  SƠN CHỤP, SƠN CẦN ĐÈN
Đơn vị tính: đ/bộ
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CS.5.11.20
	Sơn chụp, sơn cần đèn
	cột
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	47.950
	259.673
	421.354
	728.977

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	47.950
	243.443
	411.124
	702.517


 
CS.5.11.30  SƠN CỘT ĐÈN CHÙM BẰNG MÁY, CÓ CHIỀU CAO CỘT >4M
Đơn vị tính: đ/cột
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CS.5.11.30
	Sơn cột đèn chùm bằng xe nâng 12m
	cột
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	85.500
	432.788
	561.805
	1.080.093

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	85.500
	405.738
	548.166
	1.039.404


 
CS.5.11.40  SƠN CỘT ĐÈN CHÙM BẰNG THỦ CÔNG (ÁP DỤNG CỘT CÓ CHIỀU CAO <4M)
Đơn vị tính: đ/cột
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CS.5.11.40
	Sơn cột đèn chùm bằng thủ công
	cột
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	85.500
	865.576
	-
	951.076

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	85.500
	811.476
	-
	896.976


 
CS.5.11.50  SƠN CỘT ĐÈN 1 CẦU, ĐÈN CHÙA, ĐÈN VƯƠNG MIỆN BẰNG THỦ CÔNG
Đơn vị tính: đ/cột
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CS.5.11.50
	Sơn cột đèn 1 cầu, đèn chùa, đèn vương miện bằng thủ công
	cột
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	65.850
	649.182
	-
	715.032

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	65.850
	608.607
	-
	674.457


 
CS.5.11.60  SƠN TỦ ĐIỆN CẢ GIÁ ĐỠ
Đơn vị tính: đ/tủ
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CS.5.11.60
	Sơn tủ điện cả giá đỡ
	tủ
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	119.800
	432.788
	-
	552.588

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	119.800
	405.738
	-
	525.538


 
CS.5.12.10  THAY SỨ CŨ
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị mặt bằng, vật tư, cắt điện
- Tháo sứ cũ, lắp sứ mới, kéo lại dây
- Kiểm tra đóng điện, giám sát an toàn
- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.
Đơn vị tính: đ/1 quả sứ
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CS.5.12.10
	Thay sứ cũ
	quả sứ
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	5.000
	80.066
	153.368
	238.433

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	5.000
	75.062
	149.958
	230.019


 
CS.5.13.10  DUY TRÌ CHOÁ ĐÈN CAO ÁP, KÍNH ĐÈN CAO ÁP 
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị mặt bằng, tháo choá, kiểm tra tiếp xúc, vệ sinh choá, kính
- Lắp choá, giám sát an toàn
- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.
Đơn vị tính: đ/01 bộ
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CS.5.13.11
	Duy trì choá đèn cao áp, kính đèn cao áp, H <10m
	1 bộ
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	5.350
	64.918
	107.357
	177.625

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	5.350
	60.861
	104.970
	171.181

	CS.5.13.12
	Duy trì choá đèn cao áp, kính đèn cao áp, 10m≤H<12m
	1 bộ
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	5.350
	86.558
	98.316
	190.224

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	5.350
	81.148
	95.929
	182.427

	CS.5.13.13
	Duy trì choá đèn cao áp, kính đèn cao áp, 12m≤H<18m
	1 bộ
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	5.350
	108.197
	127.735
	241.282

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	5.350
	101.435
	125.007
	231.791

	CS.5.13.14
	Duy trì choá đèn cao áp, kính đèn cao áp, 18m≤H<24m
	1 bộ
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	5.350
	129.836
	161.290
	296.476

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	5.350
	121.721
	158.221
	285.292


 
CS.5.14.00  THAY QUẢ CẦU NHỰA HOẶC THUỶ TINH
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư đến địa điểm thay thế 
- Sửa chữa chi tiết đấu, tháo lắp cầu nhựa
- Giám sát an toàn
 
CS.5.14.10  THAY QUẢ CẦU NHỰA HOẶC THUỶ TINH BẰNG MÁY
Đơn vị tính: đ/1 quả
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CS.5.14.10
	Thay quả cầu nhựa hoặc thuỷ tinh bằng xe thang 9m
	quả
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	1.265.000
	129.836
	153.368
	1.548.204

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	1.265.000
	121.721
	149.958
	1.536.679


 
CS.5.14.20  THAY QUẢ CẦU NHỰA HOẶC THUỶ TINH BẰNG THỦ CÔNG
Đơn vị tính: đ/1 quả
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CS.5.14.20
	Thay quả cầu nhựa hoặc thuỷ tinh bằng thủ công
	quả
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	1.265.000
	233.706
	-
	1.498.706

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	1.265.000
	219.099
	-
	1.484.099


 
CHƯƠNG VI
DUY TRÌ TRẠM ĐÈN
CS.6.01.00  DUY TRÌ TRẠM ĐÈN 
Thành phần công việc:
- Hàng ngày đóng, ngắt, kiểm tra lưới đèn
- Vệ sinh bảo dưỡng thiết bị điện, kiểm tra máy, kiểm tra tín hiệu trực máy
- Kiểm tra lưới đèn, ghi chép kết quả đèn sáng, đèn tối
- Xử lý sự cố nhỏ: tra chì, đấu tiếp xúc, báo công tơ điện mất nguồn
- Đọc chỉ số đồng hồ công tơ điện
- Kiến nghị sửa chữa thay thế.
 
CS.6.01.10  DUY TRÌ TRẠM 1 CHẾ ĐỘ BẰNG THỦ CÔNG
Đơn vị tính: đ/1trạm/ngày
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CS.6.01.10
	Duy trì trạm 1 chế độ bằng thủ công
	1trạm/ngày
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	-
	93.526
	-
	93.526

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	-
	87.681
	-
	87.681


 
CS.6.01.20  DUY TRÌ TRẠM 1 CHẾ ĐỘ BẰNG ĐỒNG HỒ HẸN GIỜ 
Đơn vị tính: đ/1trạm/ngày
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CS.6.01.20
	Duy trì trạm 1 chế độ bằng đồng hồ hẹn giờ
	1trạm/ngày
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	-
	72.483
	-
	72.483

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	-
	67.953
	-
	67.953


 
CS.6.01.30  DUY TRÌ TRẠM 1 CHẾ ĐỘ BẰNG THIẾT BỊ TRUNG TÂM ĐIỀU KHIỂN VÀ GIÁM SÁT
Đơn vị tính: đ/1trạm/ngày
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CS.6.01.30
	Duy trì trạm 1 chế độ bằng thiết bị trung tâm điều khiển UTU
	1trạm/ngày
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	-
	58.454
	-
	58.454

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	-
	54.801
	-
	54.801


 
CS.6.01.40  DUY TRÌ TRẠM 2 CHẾ ĐỘ BẰNG THỦ CÔNG
Đơn vị tính: đ/1trạm/ngày
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CS.6.01.40
	Duy trì trạm 2 chế độ bằng tay (buổi tối)
	1trạm/ngày
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	-
	107.555
	-
	107.555

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	-
	100.833
	-
	100.833


 
CS.6.01.50  DUY TRÌ TRẠM 2 CHẾ ĐỘ BẰNG ĐỒNG HỒ HẸN GIỜ 
Đơn vị tính: đ/1trạm/ngày
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CS.6.01.50
	Duy trì trạm 2 chế độ bằng đồng hồ hẹn giờ
	1trạm/ngày
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	-
	79.497
	-
	79.497

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	-
	74.529
	-
	74.529


 
CS.6.01.60  DUY TRÌ TRẠM 2 CHẾ ĐỘ BẰNG THIẾT BỊ TRUNG TÂM ĐIỀU KHIỂN VÀ GIÁM SÁT
Đơn vị tính: đ/1trạm/ngày
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CS.6.01.60
	Duy trì trạm 2 chế độ bằng thiết bị trung tâm điều khiển UTU
	1trạm/ngày
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	-
	60.792
	-
	60.792

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	-
	56.993
	-
	56.993


Ghi chú: Đơn giá duy trì trạm đèn công cộng qui định tại các bảng trên tương ứng với chiều dài tuyến trạm = 1500m và trạm trên đường phố. Khi chiều dài tuyến trạm khác với khoảng cách trên và có vị trí khác thì đơn giá điều chỉnh như sau:
	- Chiều dài tuyến trạm 1500 ¸ 3000m
- Chiều dài tuyến trạm > 3000m
- Chiều dài tuyến trạm 1000 ¸ 1500m
- Chiều dài tuyến trạm 500 ¸ 1000m
- Chiều dài tuyến trạm < 500m
- Trạm trong ngõ xóm nội thành
- Trạm trong khu tập thể dân cư nội thành
- Trạm ngoại thành
	K1 = 1,1
K1 = 1,2
K1 = 0,9
K1 = 0,8
K1 = 0,5
Kv = 1,2
Kv = 1,1
Kv = 1,2


 
CS.6.01.70  QUẢN LÝ, KIỂM TRA TRẠM BIẾN THẾ ĐÈN CÔNG CỘNG
Thành phần công việc:
- Hàng ngày kiểm tra máy, dàn, ghi nhật ký
- Kiến nghị sửa đổi khi có sự cố
Đơn vị tính: đ/1trạm/ngày
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CS.6.01.70
	Quản lý, kiểm tra trạm biến thế đèn công cộng
	1trạm/ngày
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	-
	74.821
	-
	74.821

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	-
	70.145
	-
	70.145


 
CS.6.02.00  THAY THẾ THIẾT BỊ TRUNG TÂM ĐIỀU KHIỂN 
CS.6.02.10  THAY MODEM (TẠI TỦ KHU VỰC VÀ TẠI TRUNG TÂM)
Thành phần công việc:
- Kiểm tra modem cũ
- Lĩnh vật tư, tháo modem
- lắp và đấu modem mới
- Cấu hình cho modem
- Đấu điện hoạt động thử, hoàn thiện.
Đơn vị tính: đ/01 bộ
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CS.6.02.10
	Thay Modem
	1 bộ
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	1.500.000
	149.917
	-
	1.649.917

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	1.500.000
	140.547
	-
	1.640.547


 
CS.6.02.20  THAY THẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN PLC MASTER (TẠI TỦ KHU VỰC)
Thành phần công việc:
- Kiểm tra PLC Master
- Lĩnh vật tư, tháo PLC Master cũ
- Lắp và đấu PLC Master mới
- Nạp chương trình phần mền
- Cấu hình cho PLC Master mới
- Đấu điện hoạt động thử, hoàn thiện.
 Đơn vị tính: đ/01 bộ
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CS.6.02.20
	Thay PLC Master
	1 bộ
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	2.500.000
	328.258
	-
	2.828.258

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	2.500.000
	307.742
	-
	2.807.742


 
CS.6.02.30  THAY BỘ ĐIỀU KHIỂN PLC RTU
Thành phần công việc:
- Kiểm tra PLC RTU
- Lĩnh vật tư, tháo PLC RTU cũ
- Lắp và đấu PLC RTU mới
- Nạp chương trình phần mền
- Cấu hình cho PLC RTU mới
- Đấu điện hoạt động thử, hoàn thiện.
Đơn vị tính: đ/01 bộ
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CS.6.02.30
	Thay PLC RTU
	1 bộ
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	2.500.000
	328.258
	-
	2.828.258

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	2.500.000
	307.742
	-
	2.807.742


 
CS.6.02.40  THAY BỘ ĐO ĐIỆN ÁP VÀ DÒNG ĐIỆN (TRANDUCER)
Thành phần công việc:
- Kiểm tra Tranducer
- Lĩnh vật tư, tháo Tranducer cũ
- Lắp và đấu Tranducer mới
- Nạp chương trình phần mền
- Cấu hình cho Tranducer mới
- Đấu điện hoạt động thử, hoàn thiện.
Đơn vị tính: đ/01 bộ
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CS.6.02.40
	Thay bộ đo điện áp và dòng điện
	1 bộ
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	7.000
	299.834
	-
	306.834

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	7.000
	281.094
	-
	288.094


 
CS.6.02.50  THAY BỘ ĐO DÒNG ĐIỆN 
Thành phần công việc:
- Kiểm tra TI cũ
- Lĩnh vật tư, tháo TI cũ
- Lắp và đấu TI mới
- Nạp chương trình phần mền
- Cấu hình cho TI mới
- Đấu điện hoạt động thử, hoàn thiện.
Đơn vị tính: đ/01 bộ
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CS.6.02.50
	Thay bộ đo dòng điện
	1 bộ
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	500.000
	149.917
	-
	649.917

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	500.000
	140.547
	-
	640.547


 
CS.6.02.60  THAY COUPLER 
Thành phần công việc:
- Kiểm tra Coupler cũ
- Lĩnh vật tư, tháo Coupler cũ
- Lắp và đấu Coupler mới
- Đo và kiểm tra tín hiệu truyền thông giữa 2 trạm (tại Couple)
- Đấu điện hoạt động thử, hoàn thiện.
- Kiểm tra lại chất lượng tín hiệu từ tủ khu vực và từ trung tâm
Đơn vị tính: đ/01 bộ
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CS.6.02.61
	Thay bộ đo dòng điện, ngoài lưới
	1 bộ
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	300.000
	328.258
	505.625
	1.133.883

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	300.000
	307.742
	493.349
	1.101.091

	CS.6.02.62
	Thay bộ đo dòng điện, trong tủ điều khiển
	1 bộ
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	300.000
	164.129
	-
	464.129

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	300.000
	153.871
	-
	453.871


 
CS.6.02.70  THAY TỦ ĐIỀU KHIỂN KHU VỰC 
Thành phần công việc:
- Tháo Modem, PLC Master, PLC TTU, Tranducer, Aptomat, couple, cần đấu cũ
- Khoan lắp các thiết bị mới trên vào giá
- Đi lại dây điện
- Đấu điện hoạt động thử, hoàn thiện.
- Kiểm tra lại chất lượng tín hiệu từ trung tâm
Đơn vị tính: đ/01 bộ
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CS.6.02.70
	Thay tủ điều khiển khu vực
	1 bộ
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	15.000.000
	656.516
	-
	15.656.516

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	15.000.000
	615.484
	-
	15.615.484


 
CS.6.03.00  DUY TRÌ GIÁM SÁT TRUNG TÂM ĐIỀU KHIỂN 
CS.6.03.10  THAY THẾ PHẦN ĐIỀU KHIỂN GIÁM SÁT TRUNG TÂM TẠI TỦ ĐIỀU KHIỂN CHIẾU SÁNG 
Thành phần công việc:
- Tháo Modem, PLC Master, PLC TTU, Tranducer, Aptomat, couple, cần đấu cũ
- Khoan lắp các thiết bị mới trên vào giá
- Đi lại dây điện
- Đấu điện hoạt động thử, hoàn thiện.
- Kiểm tra lại chất lượng tín hiệu từ trung tâm
Đơn vị tính: đ/01 bộ
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CS.6.03.10
	Thay thế phần điều khiển giám sát trung tâm tại tủ điều khiển chiếu sáng
	1 bộ
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	5.000.000
	492.387
	-
	5.492.387

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	5.000.000
	461.613
	-
	5.461.613


 
CS.6.03.20  XỬ LÝ MẤT TRUYỀN THÔNG TIN ( TÍN HIỆU) GIỮA CÁC TỦ
Thành phần công việc:
- Đo kiểm tra tín hiệu giữa các tủ.
- Phân đoạn kiểm tra đường truyền thông.
- Kiểm tra chọn lại đường truyền thông
- Đồng bộ hóa tín hiệu giữa các tủ
- Kiểm tra lại chất lượng tín hiệu từ khu vực và từ trung tâm
Đơn vị tính: đ/1lần xử lý
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CS.6.03.20
	Xử lý mất truyền thông tin ( tín hiệu) giữa các tủ.
	1 lần xử lý
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	-
	328.258
	-
	328.258

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	-
	307.742
	-
	307.742


 
CS.6.03.30  LỰA CHỌN PHA TRUYỀN THÔNG ĐỂ ĐỒNG BỘ HOÁ TÍN HIỆU GIỮA CÁC TỦ (DO THAY TBA, THAY CÁP NGUỒN).
Thành phần công việc:
- Kiểm tra điện áp pha cấp vào RTU
- Kiểm tra lại chất lượng tín hiệu từ khu vực và từ trung tâm
Đơn vị tính: đ/1lần lựa chọn
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CS.6.03.30
	Lựa chọn pha truyền thông để đồng bộ hóa tín hiệu giữa các tủ (do thay TBA, thay cáp nguồn).
	1 lần lựa chọn
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	-
	164.129
	-
	164.129

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	-
	153.871
	-
	153.871


 
CS.6.03.40  THAY MẠCH HIỂN THỊ (BOARD MẠCH) TRÊN BẢNG HIỂN THỊ 
Thành phần công việc:
- Tháo bảng hiển thị, tháo board mạch cũ
- Lắp đặt board mạch mới.
- Đấu điện hoạt động thử, hoàn thiện
- Kiểm tra lại tín hiệu từ máy tính đến bản hiển thị
Đơn vị tính: đ/1lần lựa chọn
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CS.6.03.40
	Thay mạch hiển thị (board mạch) trên bảng hiển thị
	1 lần lựa chọn
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	1.200.000
	164.129
	-
	1.364.129

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	1.200.000
	153.871
	-
	1.353.871


 
CS.6.03.50  XỬ LÝ SỰ CỐ MÁY TÍNH TẠI TRUNG TÂM 
Thành phần công việc:
- Cài đặt phần mền trên máy tính
- Kiểm tra đồng bộ tín hiệu với bảng hiển thị và các tủ khu vực
Đơn vị tính: đ/1lần xử lý
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CS.6.03.50
	Xử lý sự cố máy tính tại trung tâm
	1 lần xử lý
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	-
	328.258
	-
	328.258

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	-
	307.742
	-
	307.742


 
BỘ ĐƠN GIÁ
DỊCH VỤ CÔNG ÍCH ĐÔ THỊ
PHẦN DUY TRÌ HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC ĐÔ THỊ TỈNH THANH HÓA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1194/QĐ-UBND ngày 07/04/2022 của UBND tỉnh Thanh Hóa)
THUYẾT MINH VÀ QUY ĐỊNH ÁP DỤNG
- Đơn giá duy trì hệ thống thoát nước đô thị bao gồm các chi phí cần thiết về nhân công và một số phương tiện để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác duy trì hệ thống thoát nước đô thị;
- Phạm vi các công việc duy trì hệ thống thoát nước đô thị được định mức bao gồm các công việc liên quan đến quá trình duy trì hệ thống thoát nước đô thị để đảm bảo việc tiêu thoát nước của hệ thống thoát nước đô thị
I. NỘI DUNG ĐƠN GIÁ
1. Chi phí nhân công
Chi phí nhân công trong đơn giá tính với mức lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng, hệ số lương cấp bậc được tính cho loại công tác nhóm I phụ lục 2.3 mục I ban hành kèm theo Thông tư số 17/2019/TT-BLĐTBXH ngày 06/01/2019 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.
Chi phí nhân công đã bao gồm Hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương theo quy định tại Quyết định số 1165/QĐ-UBND ngày 09/4/2021 của UBND tỉnh.
2. Chi phí sử dụng máy thi công:
Là chi phí sử dụng các loại máy móc thiết bị chạy bằng động cơ điện, động cơ điêzen, hơi nước .. trực tiếp sử dụng để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị.
Chi phí máy thi công trong đơn giá được tính theo Phụ lục số V Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng.
II. KẾT CẤU TẬP ĐƠN GIÁ
Đơn giá duy trì hệ thống thoát nước đô thị bao gồm 4 chương:
- Chương I: Nạo vét bùn bằng thủ công
- Chương II: Nạo vét bùn bằng cơ giới.
- Chương III: Vận chuyển bùn bằng cơ giới
- Chương IV: Công tác kiểm tra hệ thống thoát nước
 
CHƯƠNG I
NẠO VÉT BÙN BẰNG THỦ CÔNG
TN1.01.00  NẠO VÉT BÙN CỐNG BẰNG THỦ CÔNG
TN1.01.10  NẠO VÉT BÙN HỐ GA.
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện và mặt bằng làm việc.
- Đặt biển báo hiệu công trường.
- Mở nắp ga, cậy tấm đan, chờ khí độc bay đi.
- Xúc bùn vào xô, đưa lên và đổ vào phương tiện trung chuyển (xe cải tiến hoặc xe đẩy tay).
- Trung chuyển bùn tới nơi tập kết tạm với cự ly bình quân 1000m.
- Xúc bùn từ xe cải tiến hoặc xe đẩy tay vào phương tiện chứa bùn để ở nơi tập kết tạm.
- Đóng nắp ga, vệ sinh, thu dọn mặt bằng làm việc và tập trung dụng cụ, phương tiện về nơi qui định.
 Đơn vị tính: đ/m3 bùn
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	TN1.01.11
	Nạo vét bùn hố ga, bằng thủ công
	m3 bùn
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa (~ Đô thị loại I, Địa bàn I)
	 
	 
	1.082.722 
	 
	1.082.722 

	 
	 - Tại thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Đô thị loại III÷V, Địa bàn I)
	 
	 
	917.960 
	 
	917.960 

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Đô thị loại III÷V, Địa bàn II)
	 
	 
	860.587 
	 
	860.587 


Ghi chú:
1/ Trường hợp nạo vét bùn hố ga có cự ly trung chuyển bùn khác với cự ly qui định thì đơn giá nhân công được điều chỉnh với các hệ sau:
+ Cự ly trung chuyển 1500m: K = 1,15
+ Cự ly trung chuyển 2000m: K = 1,27
2/ Trường hợp không phải trung chuyển bùn thì đơn giá nhân công được điều chỉnh hệ số K = 0,87.
 
TN1.01.20  NẠO VÉT BÙN CỐNG NGẦM (CỐNG TRÒN VÀ CÁC LOẠI CỐNG KHÁC CÓ TIẾT DIỆN TƯƠNG ĐƯ­ƠNG) BẰNG THỦ CÔNG.
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện và mặt bằng làm việc.
- Đặt biển báo hiệu công trường.
- Mở nắp ga, chờ khí độc bay đi.
- Dùng quả găng luồn qua cống, gạt bùn về hố ga.
- Xúc bùn vào xô, đưa lên và đổ vào phương tiện trung chuyển (xe cải tiến hoặc xe đẩy tay).
- Trung chuyển bùn tới nơi tập kết tạm cự ly bình quân 1000m.
- Xúc bùn từ xe cải tiến hoặc xe đẩy tay vào phương tiện để ở nơi tập kết tạm.
- Đóng nắp ga, vệ sinh, thu dọn mặt bằng làm việc và tập trung dụng cụ, phương tiện về nơi qui định.
Đơn vị tính: đ/m3 bùn
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	TN1.01.21
	Nạo vét bùn cống ngầm (cống tròn và các loại cống khác có tiết diện tương đương) bằng thủ công, đường kính cống ≤200mm
	m3 bùn
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa (~ Đô thị loại I, Địa bàn I)
	 
	 
	1.643.190 
	 
	1.643.190 

	 
	 - Tại thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Đô thị loại III÷V, Địa bàn I)
	 
	 
	1.393.139 
	 
	1.393.139 

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Đô thị loại III÷V, Địa bàn II)
	 
	 
	1.306.068 
	 
	1.306.068 

	TN1.01.22
	Nạo vét bùn cống ngầm (cống tròn và các loại cống khác có tiết diện tương đương) bằng thủ công, đường kính cống 300÷600mm
	m3 bùn
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa (~ Đô thị loại I, Địa bàn I)
	 
	 
	1.597.333 
	 
	1.597.333 

	 
	 - Tại thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Đô thị loại III÷V, Địa bàn I)
	 
	 
	1.354.261 
	 
	1.354.261 

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Đô thị loại III÷V, Địa bàn II)
	 
	 
	1.269.619 
	 
	1.269.619 

	TN1.01.23
	Nạo vét bùn cống ngầm (cống tròn và các loại cống khác có tiết diện tương đương) bằng thủ công, đường kính cống 700÷1000mm
	m3 bùn
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa (~ Đô thị loại I, Địa bàn I)
	 
	 
	1.536.191 
	 
	1.536.191 

	 
	 - Tại thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Đô thị loại III÷V, Địa bàn I)
	 
	 
	1.302.423 
	 
	1.302.423 

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Đô thị loại III÷V, Địa bàn II)
	 
	 
	1.221.021 
	 
	1.221.021 

	TN1.01.24
	Nạo vét bùn cống ngầm (cống tròn và các loại cống khác có tiết diện tương đương) bằng thủ công, đường kính cống >1000mm
	m3 bùn
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa
	 
	 
	1.497.978 
	 
	1.497.978 

	 
	 - Tại thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương
	 
	 
	1.270.025 
	 
	1.270.025 

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh
	 
	 
	1.190.648 
	 
	1.190.648 


Ghi chú: 
1/ Đơn giá qui định tại bảng trên tương ứng: Lượng bùn có trong cống trước khi nạo vét: ≤ 1/3 tiết diện cống ngầm. Trường hợp lượng bùn có trong cống trước khi nạo vét > 1/3 tiết diện cống thì đơn giá qui định tại bảng trên điều chỉnh với hệ số K = 0,80.
2/ Trường hợp nạo vét bùn hố ga có cự ly trung chuyển bùn khác với cự ly qui định thì đơn giá nhân công được điều chỉnh với các hệ sau:
+ Cự ly trung chuyển 1500m: K = 1,15
+ Cự ly trung chuyển 2000m: K = 1,27
3/ Trường hợp không phải trung chuyển bùn thì đơn giá nhân công được điều chỉnh hệ số K=0,87.
 
TN1.01.30  NẠO VÉT BÙN CỐNG HỘP NỔI .
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện và mặt bằng làm việc.
- Đặt biển báo hiệu công trường.
- Mở nắp tấm đan, chờ khí độc bay đi.
- Xúc bùn vào xô, đưa lên và đổ vào phương tiện trung chuyển (xe cải tiến hoặc xe đẩy tay).
- Trung chuyển bùn tới nơi tập kết tạm với cự ly bình quân 1000m.
- Xúc bùn từ xe cải tiến hoặc xe đẩy tay (phương tiện trung chuyển) vào phương tiện để ở nơi tập kết tạm.
- Đóng nắp tấm đa, vệ sinh, thu dọn mặt bằng làm việc và tập trung dụng cụ, phương tiện về nơi qui định.
Đơn vị tính: đ/m3 bùn
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	TN1.01.31
	Nạo vét bùn cống hộp nổi kích thước B≥300mm + 1000mm; H≥400mm + 1000mm, bằng thủ công
	m3 bùn
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa (~ Đô thị loại I, Địa bàn I)
	 
	 
	1.256.326 
	 
	1.256.326 

	 
	 - Tại thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Đô thị loại III÷V, Địa bàn I)
	 
	 
	1.065.146 
	 
	1.065.146 

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Đô thị loại III÷V, Địa bàn II)
	 
	 
	998.576 
	 
	998.576 


Ghi chú: 
1/ Đơn giá qui định tại bảng trên tương ứng: Lượng bùn có trong cống trước khi nạo vét: ≤ 1/3 tiết diện cống hộp nổi. Trường hợp lượng bùn có trong cống trước khi nạo vét > 1/3 tiết diện cống thì đơn giá qui định tại bảng trên điều chỉnh với hệ số K = 0,80.
2/ Trường hợp nạo vét bùn cống hộp có cự ly trung chuyển bùn khác với cự ly qui định thì đơn giá nhân công được điều chỉnh với các hệ sau:
+ Cự ly trung chuyển 1500m: K = 1,15
+ Cự ly trung chuyển 2000m: K = 1,27
3/ Trường hợp không phải trung chuyển bùn thì đơn giá nhân công được điều chỉnh hệ số K = 0,87.
 
TN1.02.00  NẠO VÉT BÙN MƯƠNG BẰNG THỦ CÔNG
TN1.02.10  NẠO VÉT BÙN MƯƠNG BẰNG THỦ CÔNG, MƯƠNG CÓ CHIỀU RỘNG ≤ 6M.
TN1.02.1A  ĐỐI VỚI MƯƠNG KHÔNG CÓ HÀNH LANG, KHÔNG CÓ LỐI VÀO
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện.
- Nạo vét bùn dưới lòng mương, xúc vào xô, chuyển bùn lên thuyền.
- Kéo thuyền bùn dọc mương (cự ly ≤ 300m) chuyển bùn lên bờ đổ lên phương tiện trung chuyển (xe cải tiến hoặc xe đẩy tay).
- Trung chuyển bùn tới nơi tập kết tạm với cự ly bình quân 150m.
- Xúc bùn từ xe cải tiến hoặc xe đẩy tay (phương tiện trung chuyển) vào phương tiện để ở nơi tập kết tạm.
- Vệ sinh, thu dọn mặt bằng làm việc và tập trung dụng cụ, phương tiện về nơi qui định.
Đơn vị tính: đ/m3 bùn
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	TN1.02.11a
	Nạo vét bùn mương bằng thủ công với mương có chiều rộng ≤6m (không có hành lang, không có lối vào)
	m3 bùn
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa
	 
	 
	1.003.983 
	 
	1.003.983 

	 
	 - Tại thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương
	 
	 
	851.203 
	 
	851.203 

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh
	 
	 
	798.004 
	 
	798.004 


Ghi chú:
1/ Đơn giá tại bảng trên qui định tương ứng: Lượng bùn trong mương trước khi nạo vét: ≤ 1/3 độ sâu của mương (từ mặt nước đến đáy mương). Nếu lượng bùn trong mương trước khi nạo vét > 1/3 độ sâu của mương (từ mặt nước đến đáy mương) thì đơn giá qui định tại bảng trên điều chỉnh với hệ số K = 0,75.
2/ Trường hợp không phải trung chuyển bùn thì đơn giá nhân công được điều chỉnh hệ số K = 0,85.
 
TN1.02.1B  ĐỐI VỚI MƯƠNG CÓ HÀNH LANG LỐI VÀO
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện.
- Dọn dẹp mặt bằng hai bên bờ mương đoạn thi công.
- Nạo vét bùn dưới lòng mương, xúc vào xô, chuyển bùn lên bờ và đổ lên phương tiện trung chuyển (bằng xe cải tiến hoặc xe đẩy tay).
- Trung chuyển bùn tới nơi tập kết tạm với cự ly bình quân 150m.
- Xúc bùn từ xe cải tiến hoặc xe đẩy tay (phương tiện trung chuyển) vào phương tiện để ở nơi tập kết tạm.
- Vệ sinh, thu dọn mặt bằng làm việc và tập trung dụng cụ, phương tiện về nơi qui định.
Đơn vị tính: đ/m3 bùn
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	TN1.02.11b
	Nạo vét bùn mương bằng thủ công với mương có chiều rộng ≤6m (có hành lang lối vào)
	m3 bùn
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa (~ Đô thị loại I, Địa bàn I)
	 
	 
	867.476 
	 
	867.476 

	 
	 - Tại thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Đô thị loại III÷V, Địa bàn I)
	 
	 
	735.469 
	 
	735.469 

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Đô thị loại III÷V, Địa bàn II)
	 
	 
	689.503 
	 
	689.503 


Ghi chú:
1/ Đơn giá tại bảng trên qui định tương ứng: Lượng bùn trong mương trước khi nạo vét: ≤ 1/3 độ sâu của mương (từ mặt nước đến đáy mương). Nếu lượng bùn trong mương trước khi nạo vét > 1/3 độ sâu của mương (từ mặt nước đến đáy mương) thì đơn giá qui định tại bảng trên điều chỉnh với hệ số K = 0,75.
2/ Trường hợp không phải trung chuyển bùn thì đơn giá nhân công được điều chỉnh hệ số K = 0,85.
 
TN1.02.20  NẠO VÉT BÙN MƯƠNG BẰNG THỦ CÔNG, MƯƠNG CÓ CHIỀU RỘNG > 6M.
TN1.02.2A  ĐỐI VỚI MƯƠNG KHÔNG CÓ HÀNH LANG, KHÔNG CÓ LỐI VÀO
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện.
- Bắc cầu công tác.
- Nạo vét bùn dưới lòng mương, xúc vào xô, chuyển bùn lên thuyền.
- Kéo thuyền bùn dọc mương (cự ly ≤ 300m) chuyển bùn lên bờ đổ lên phương tiện trung chuyển (bằng xe cải tiến hoặc xe đẩy tay).
- Trung chuyển bùn tới nơi tập kết tạm với cự ly bình quân 150m.
- Xúc bùn từ xe cải tiến hoặc xe đẩy tay (phương tiện trung chuyển) vào phương tiện để ở nơi tập kết tạm.
- Vệ sinh, thu dọn mặt bằng làm việc và tập trung dụng cụ, phương tiện về nơi qui định.
Đơn vị tính: đ/m3 bùn
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	TN1.02.21a
	Nạo vét bùn mương bằng thủ công với mương có chiều rộng >6m (không có hành lang, không có lối vào)
	m3 bùn
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa (~ Đô thị loại I, Địa bàn I)
	 
	 
	977.562 
	 
	977.562 

	 
	 - Tại thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Đô thị loại III÷V, Địa bàn I)
	 
	 
	828.803 
	 
	828.803 

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Đô thị loại III÷V, Địa bàn II)
	 
	 
	777.004 
	 
	777.004 


Ghi chú:
1/ Đơn giá tại Bảng số 6 qui định tương ứng với lượng bùn trong mương trước khi nạo vét có độ sâu ≤ 1/3 độ sâu của mương (từ mặt nước đến đáy mương). Nếu lượng bùn trong mương trước khi nạo vét > 1/3 độ sâu của mương (từ mặt nước đến đáy mương) thì định mức được điều chỉnh với hệ số K = 0,75.
2/ Trường hợp không phải trung chuyển bùn thì đơn giá nhân công được điều chỉnh hệ số K = 0,85.
 
TN1.02.2B  ĐỐI VỚI MƯƠNG CÓ HÀNH LANG LỐI VÀO
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện.
- Dọn dẹp mặt bằng hai bên bờ mương đoạn thi công.
- Bắc cầu công tác.
- Nạo vét bùn dưới lòng mương, xúc vào xô, chuyển bùn lên bờ và đổ lên phương tiện trung chuyển (bằng xe cải tiến hoặc xe đẩy tay).
- Trung chuyển bùn tới nơi tập kết tạm với cự ly bình quân 150m.
- Xúc bùn từ xe cải tiến hoặc xe đẩy tay (phương tiện trung chuyển) vào phương tiện để ở nơi tập kết tạm.
- Vệ sinh, thu dọn mặt bằng làm việc và tập trung dụng cụ, phương tiện về nơi qui định.
 Đơn vị tính: đ/m3 bùn
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	TN1.02.21b
	Nạo vét bùn mương bằng thủ công với mương có chiều rộng >6m (có hành lang lối vào)
	m3 bùn
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa
	 
	 
	838.854 
	 
	838.854 

	 
	 - Tại thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương
	 
	 
	711.202 
	 
	711.202 

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh
	 
	 
	666.753 
	 
	666.753 


Ghi chú:
1/ Đơn giá tại Bảng số 7 qui định tương ứng với lượng bùn trong mương trước khi nạo vét có độ sâu ≤ 1/3 độ sâu của mương (từ mặt nước đến đáy mương). Nếu lượng bùn trong mương trước khi nạo vét > 1/3 độ sâu của mương (từ mặt nước đến đáy mương) thì định mức được điều chỉnh với hệ số K = 0,75.
2/ Trường hợp không phải trung chuyển bùn thì đơn giá nhân công được điều chỉnh hệ số K = 0,85.
 
TN1.03.00  NHẶT, THU GOM PHẾ THẢI VÀ VỚT RAU BÈO TRÊN MƯƠNG, SÔNG THOÁT NƯỚC BẰNG THỦ CÔNG.
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện.
- Đi tua dọc hai bên bờ mương, sông để phát hiện phế thải.
- Nhặt hết rác, các loại phế thải trên bờ, mái của mương, sông thuộc hành lang quản lý và vun thành đống nhỏ xúc đưa lên phương tiện trung chuyển (xe cải tiến chở bùn, xe thồ, xe đẩy tay).
- Nhặt, gom rác, phế thải và rau bèo trên mặt nước của mương, sông.
- Dùng thuyền đưa vào bờ và xúc lên phương tiện trung chuyển (xe cải tiến chở bùn, xe thồ, xe đẩy tay).
- Vận chuyển phế thải về địa điểm tập kết tạm với cự ly bình quân 150m.
- Xúc rác, phế thải và rau bèo từ vật liệu trung chuyển vào phương tiện để ở nơi tập kết.
- Vệ sinh thu dọn mặt bằng làm việc và tập kết dụng cụ, phương tiện về nơi qui định.
 Đơn vị tính: đ/1km
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	TN1.03.01
	Nhặt, thu gom phế thải và vớt rau bèo trên mương, sông thoát nước bằng thủ công, chiều rộng của mương, sông ≤6m
	km
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa (~ Đô thị loại I, Địa bàn I)
	 
	 
	948.170
	 
	948.170

	 
	 - Tại thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Đô thị loại III÷V, Địa bàn I)
	 
	 
	803.884
	 
	803.884

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Đô thị loại III÷V, Địa bàn II)
	 
	 
	753.642
	 
	753.642

	TN1.03.02
	Nhặt, thu gom phế thải và vớt rau bèo trên mương, sông thoát nước bằng thủ công, chiều rộng của mương, sông ≤15m
	km
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa (~ Đô thị loại I, Địa bàn I)
	 
	 
	1.042.987
	 
	1.042.987

	 
	 - Tại thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Đô thị loại III÷V, Địa bàn I)
	 
	 
	884.272
	 
	884.272

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Đô thị loại III÷V, Địa bàn II)
	 
	 
	829.006
	 
	829.006

	TN1.03.03
	Nhặt, thu gom phế thải và vớt rau bèo trên mương, sông thoát nước bằng thủ công, chiều rộng của mương, sông >15m
	km
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa (~ Đô thị loại I, Địa bàn I)
	 
	 
	1.351.143
	 
	1.351.143

	 
	 - Tại thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Đô thị loại III÷V, Địa bàn I)
	 
	 
	1.145.534
	 
	1.145.534

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Đô thị loại III÷V, Địa bàn II)
	 
	 
	1.073.940
	 
	1.073.940


Ghi chú: 
1/ Trường hợp không phải trung chuyển thì đơn giá nhân công được điều chỉnh hệ số K = 0,85.
 
CHƯƠNG II
NẠO VÉT BÙN BẰNG CƠ GIỚI
TN2.01.00  NẠO VÉT BÙN CỐNG NGẦM BẰNG CƠ GIỚI
TN2.01.10 NẠO VÉT BÙN CỐNG NGẦM BẰNG XE HÚT BÙN 3 TẤN (CỐNG TRÒN CÓ ĐƯỜNG KÍNH ≥ 700MM VÀ CÁC LOẠI CỐNG KHÁC CÓ TIẾT DIỆN TƯƠNG ĐƯƠNG).
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị xe (bơm nước vào bình, đổ nhiên liệu, kiểm tra xe).
- Di chuyển xe đến địa điểm thi công.
- Đặt biển báo hiệu công trường, lắp đặt vòi hút.
- Mở nắp ga, chờ khí độc bay đi.
- Hút bùn ở hố ga và chui vào lòng cống để hút.
- Xả nước.
- Hút đầy téc.
- Vận chuyển bùn đến bãi đổ bùn, xả sạch bùn.
- Đóng nắp ga, vệ sinh, thu dọn mặt bằng làm việc và tập trung dụng cụ, phương tiện về nơi qui định.
Đơn vị tính: đ/m3 bùn
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	TN2.01.11
	Nạo vét bùn cống ngầm bằng xe hút bùn 3 tấn (cống tròn có đường kính ≥700mm và các loại cống khác có tiết diện tương đương)
	m3 bùn
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	 
	69.228 
	77.866 
	147.093 

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	 
	64.901 
	77.357 
	142.258 


Ghi chú: Đơn giá trên tương ứng với cự ly vận chuyển bùn bình quân 15 km. Khi cự ly vận chuyển bình quân thay đổi thì đơn giá máy thi công được điều chỉnh với các hệ số sau:
	Cự ly L (km)
	Hệ số

	≤ 8
	0,895

	8< L ≤10
	0,925

	10< L ≤14
	0,955

	15< L ≤18
	1,045

	18< L ≤20
	1,075


 
TN2.01.20  NẠO VÉT BÙN CỐNG NGẦM BẰNG XE PHUN NƯỚC PHẢN LỰC KẾT HỢP VỚI CÁC THIẾT BỊ KHÁC (CỐNG TRÒN CÓ ĐƯỜNG KÍNH 0,3-0,8M, CỐNG HỘP, BẢN CÓ CHIỀU RỘNG ĐÁY TỪ 0,3-0,8M VÀ CÁC LOẠI CỐNG KHÁC CÓ TIẾT DIỆN TƯƠNG ĐƯƠNG ).
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị xe (bơm nước vào bình, đổ nhiên liệu, kiểm tra xe).
- Di chuyển xe đến địa điểm thi công.
- Đặt biển báo hiệu công trường, cọc phân cách ranh giới
- Mở nắp ga, chờ khí độc bay đi.
- Bơm nước từ xe téc chở nước vào xe phun nước phản lực và bình chứa của xe hút chân không.
- Lắp ống cho xe hút, lắp vòi phun
- Hút bùn ở hố ga, lắp đặt bộ giá để định hướng đầu phun nước.
- Tiến hành phun nước để dồn bùn ra hố ga; hút bùn tại hố ga. Hút đầy téc.
- Vận chuyển bùn đến bãi đổ bùn, xả sạch bùn.
- Lặp lại các thao tác trên cho đến khi đạt yêu cầu về nạo vét đoạn cống cần thi công.
- Đóng nắp ga, vệ sinh, thu dọn mặt bằng làm việc và tập trung dụng cụ, phương tiện về nơi qui định.
Đơn vị tính: đ/m dài
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	TN2.01.21
	Nạo vét bùn cống ngầm bằng xe phun nước phản lực kết hợp với các thiết bị khác (cống tròn có đường kính 0,3m-0,8m, cống hộp, bản có chiều rộng đáy từ 0,3m-0,8m và các loại cống khác có tiết diện tương đương)
	1m dài
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	4.087
	24.950
	100.105
	129.141

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	4.087
	23.390
	99.542
	127.019


Ghi chú: Đơn giá trên tương ứng với cự ly vận chuyển bùn bình quân 15 km. Khi cự ly vận chuyển bình quân thay đổi thì đơn giá máy thi công được điều chỉnh với các hệ số sau:
	Cự ly L (km)
	Hệ số

	≤ 8
	0,895

	8<L≤10
	0,925

	10<L≤14
	0,955

	15<L≤18
	1,045

	18<L≤20
	1,075


 
TN2.01.30  NẠO VÉT BÙN CỐNG NGẦM BẰNG XE HÚT BÙN CHÂN KHÔNG CAO (8 TẤN) KẾT HỢP VỚI CÁC THIẾT BỊ KHÁC (CỐNG TRÒN CÓ ĐƯỜNG KÍNH 0,8-1,2M, CỐNG HỘP, BẢN CÓ CHIỀU RỘNG ĐÁY TỪ 0,8-1,2M VÀ CÁC LOẠI CỐNG KHÁC CÓ TIẾT DIỆN TƯƠNG ĐƯƠNG ).
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị xe (bơm nước vào bình, đổ nhiên liệu, kiểm tra xe).
- Di chuyển xe đến địa điểm thi công.
- Đặt biển báo hiệu công trường, lắp đặt vòi hút, ống hút; chuẩn bị vòi bơm, máy bơm. Mở nắp ga, chờ khí độc bay đi, hút bùn ở hố ga.
- Chặn hai đầu đoạn cống cần thi công tại 2 hố ga bằng các túi đựng cát.
- Bơm nước cho đến khi công nhân có thể thi công được trong lòng cống.
- Hút bùn trong cống đầy téc.
- Vận chuyển bùn đến bãi đổ bùn, xả sạch bùn.
- Đóng nắp ga, vệ sinh, thu dọn mặt bằng làm việc và tập trung dụng cụ, phương tiện về nơi qui định.
Đơn vị tính: đ/1m dài
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	TN2.01.31
	Nạo vét bùn cống ngầm bằng xe hút bùn chân không có độ chân không cao (8 tấn) kết hợp với các thiết bị khác (cống tròn có đường kính 0,8m-1,2m, cống hộp, bản có chiều rộng đáy từ 0,8m-1,2m và các loại cống khác có tiết diện tương đương)
	1m dài
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	2.160 
	47.075 
	185.412 
	234.646 

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	2.160 
	44.133 
	184.277 
	230.569 


Ghi chú: Đơn giá trên tương ứng với cự ly vận chuyển bùn bình quân 15 km. Khi cự ly vận chuyển bình quân thay đổi thì đơn giá máy thi công được điều chỉnh với các hệ số sau:
	Cự ly L (km)
	Hệ số

	≤ 8
	0,895

	8<L≤10
	0,925

	10<L≤14
	0,955

	15<L≤18
	1,045

	18<L≤20
	1,075


 
TN2.01.40  NẠO VÉT BÙN CỐNG NGẦM BẰNG MÁY TỜI KẾT HỢP VỚI CÁC THIẾT BỊ KHÁC (CỐNG TRÒN CÓ ĐƯỜNG KÍNH 1,2M <F< 2,5M, CỐNG HỘP, BẢN CÓ CHIỀU RỘNG ĐÁY TỪ 1,2M <B< 2,5M VÀ CÁC LOẠI CỐNG KHÁC CÓ TIẾT DIỆN TƯƠNG ĐƯƠNG ).
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị xe (bơm nước vào bình, đổ nhiên liệu, kiểm tra xe).
- Di chuyển xe đến địa điểm thi công.
- Đặt biển báo hiệu công trường, lắp đặt vòi hút, ống hút; chuẩn bị vòi bơm, máy bơm.
- Mở nắp ga, chờ khí độc bay đi.
- Hút bùn ở hố ga.
- Luồn dây cáp hoặc gầu múc từ hố ga này đến hố ga kế tiếp.
- Vận hành tời chính và tời phụ dồn bùn từ trong cống về hố ga công tác bằng đĩa di chuyển trong lòng cống.
- Hút bùn trong cống đầy téc.
- Vận chuyển bùn đến bãi đổ bùn, xả sạch bùn.
- Đóng nắp ga, vệ sinh, thu dọn mặt bằng làm việc và tập trung dụng cụ, phương tiện về nơi qui định.
Đơn vị tính: đ/1m dài
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	TN2.01.41
	Nạo vét bùn cống ngầm bằng máy tời kết hợp với các thiết bị khác (cống tròn có đường kính 1,2m <Ø< 2,5m, cống hộp, bản có chiều rộng đáy 1,2m <B< 2,5m và các loại cống khác có tiết diện tương đương)
	1m dài
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	1.120 
	85.150 
	307.425 
	393.695 

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	1.120 
	79.828 
	305.555 
	386.503 


Ghi chú: Đơn giá trên tương ứng với cự ly vận chuyển bùn bình quân 15 km. Khi cự ly vận chuyển bình quân thay đổi thì đơn giá máy thi công được điều chỉnh với các hệ số sau:
	Cự ly L (km)
	Hệ số

	≤ 8
	0,895

	8<L≤10
	0,925

	10<L≤14
	0,955

	15<L≤18
	1,045

	18<L≤20
	1,075


 
TN2.02.00  NẠO VÉT BÙN MƯƠNG THOÁT NƯỚC BẰNG XE HÚT CHÂN KHÔNG KẾT HỢP VỚI CÁC THIẾT BỊ KHÁC (MƯƠNG CÓ CHIỀU RÔNG < 5 M).
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị xe (bơm nước vào bình, đổ nhiên liệu, kiểm tra xe).
- Di chuyển xe đến địa điểm thi công.
- Đặt biển báo hiệu công trường
- Tính toán khối lượng bùn có trong mương cần thi công
- Vận hành xe hút chân không để hút bùn.
- Hút bùn cho đến khi đầy téc.
- Vận chuyển bùn đến bãi đổ bùn, xả sạch bùn.
- Vệ sinh, thu dọn mặt bằng làm việc và tập trung dụng cụ, phương tiện về nơi qui định.
Đơn vị tính: đ/1m3
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	TN2.02.01
	Nạo vét bùn mương thoát nước bằng xe hút chân không kết hợp với các thiết bị khác (mương có chiều rộng <5m)
	m3
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	2.012 
	103.320 
	503.827 
	609.159 

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	2.012 
	96.862 
	500.838 
	599.713 


 
CHƯƠNG III
VẬN CHUYỂN BÙN BẰNG CƠ GIỚI
TN3.01.00  VẬN CHUYỂN BÙN BẰNG XE ÔTÔ TỰ ĐỔ.
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị xe, dụng cụ lao động.
- Di chuyển xe đến địa điểm tập kết để lấy bùn.
- Thu dọn vệ sinh địa điểm tập kết sau khi lấy bùn
- Vận chuyển bùn đến bãi đổ bùn.
- Xả, vét bùn xuống địa điểm đổ bùn.
 Đơn vị tính: đ/m3 bùn
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	TN3.01.01
	Vận chuyển bùn bằng xe ôtô tự đổ 2,5 tấn
	m3 bùn
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	 
	206.124 
	120.443 
	326.567 

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	 
	193.242 
	119.584 
	312.826 

	TN3.01.02
	Vận chuyển bùn bằng xe ôtô tự đổ 4 tấn
	m3 bùn
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	 
	128.828 
	111.775 
	240.603 

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	 
	120.776 
	128.263 
	249.039 


Ghi chú: Đơn giá trên tương ứng với cự ly vận chuyển bùn bình quân 15 km. Khi cự ly vận chuyển bình quân thay đổi thì đơn giá máy thi công được điều chỉnh với các hệ số sau:
	Cự ly L (km)
	Hệ số

	≤ 8
	0,895

	8<L≤10
	0,925

	10<L≤14
	0,955

	15<L≤18
	1,045

	18<L≤20
	1,075


 
CHƯƠNG IV
CÔNG TÁC KIỂM TRA HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC 
TN4.01.00  CÔNG TÁC KIỂM TRA LÒNG CỐNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHUI LÒNG CỐNG.
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị dụng cụ làm việc, đặt biển báo hiệu công trường, cảnh giới giao thông tại hai đầu ga đoạn cống kiểm tra.
- Mở nắp ga hai đầu đoạn cống, chờ khí độc bay đi.
- Chui xuống cống ngầm, soi đèn kiểm tra, tìm điểm hư hỏng.
- Chặt rễ cây hoặc dùng xẻng bới bùn đất để xác định điểm hư hỏng (nếu cần).
- Đo kích thước đoạn hư hỏng, định vị đoạn hư hỏng.
- Chụp ảnh đoạn hư hỏng, rạn nứt.
- Vệ sinh thu dọn hiện trường, đậy ga, đem dụng cụ về vị trí qui định.
- Thống kê đánh giá mức độ hư hỏng, đề xuất kế hoạch sửa chữa.
Đơn vị tính: đ/1km
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	TN4.01.01
	Kiểm tra lòng cống bằng phương pháp chui lòng cống
	km
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	 
	4.153.665 
	 
	4.153.665 

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	 
	3.894.060 
	 
	3.894.060 


 
TN4.02.00  CÔNG TÁC KIỂM TRA LÒNG CỐNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP GƯƠNG SOI.
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị dụng cụ làm việc, đặt biển báo hiệu công trường, cảnh giới giao thông tại hai đầu ga đoạn cống kiểm tra.
- Mở nắp ga chờ khí độc bay đi.
- Dùng gương, đèn chiếu soi trong lòng cống từ hai đầu ga xác định điểm hư hỏng, vị trí, kích thước các vết nứt, đánh giá mức độ hư hỏng.
- Vệ sinh thu dọn hiện trường, đậy nắp hố ga.
- Lập bản vẽ sơ họa của tuyến cống. Thống kê đánh giá tổng hợp số liệu để báo cáo cơ quan có thẩm quyền.
- Dự kiến kế hoạch cần sửa chữa.
Đơn vị tính: đ/1km
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	TN4.02.01
	Kiểm tra lòng cống bằng phương pháp gương soi
	km
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	 
	3.046.021 
	 
	3.046.021 

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	 
	2.855.644 
	 
	2.855.644 


 
BỘ ĐƠN GIÁ
DỊCH VỤ CÔNG ÍCH ĐÔ THỊ 
PHẦN DUY TRÌ HỆ THỐNG CÂY XANH ĐÔ THỊ TỈNH THANH HÓA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1194/QĐ-UBND ngày 07/4/2022 của UBND tỉnh Thanh Hóa)
THUYẾT MINH VÀ QUY ĐỊNH ÁP DỤNG
- Đơn giá duy trì cây xanh đô thị bao gồm các chi phí cần thiết về vật liệu (phân bón, thuốc trừ sâu, nước tưới, vật tư khác), nhân công và một số phương tiện máy móc thiết bị để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác sản xuất, trồng mới và duy trì cây xanh đô thị;
- Phạm vi các công việc duy trì cây xanh đô thị được định mức bao gồm các công việc liên quan đến quá trình chăm sóc cây xanh thường xuyên kể từ khi được trồng mới để đảm bảo việc sinh trưởng và phát triển bình thường của cây xanh trong đô thị.
I. NỘI DUNG ĐƠN GIÁ
 1. Chi phí vật liệu
Chi phí vật liệu trong đơn giá bao gồm chi phí vật tư, vật liệu cần thiết để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác duy trì cây xanh đô thị. Giá vật liệu trong đơn giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.
Trong quá trình áp dụng đơn giá, giá vật liệu được xác định theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
2. Chi phí nhân công
Chi phí nhân công trong đơn giá tính với mức lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng, hệ số lương cấp bậc được tính cho loại công tác nhóm I phụ lục 2.3 mục I ban hành kèm theo Thông tư số 17/2019/TT-BLĐTBXH ngày 06/01/2019 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.
Chi phí nhân công đã bao gồm Hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương theo quy định tại Quyết định số 1165/QĐ-UBND ngày 09/4/2021 của UBND tỉnh.
3. Chi phí sử dụng máy thi công
Là chi phí sử dụng các loại máy móc thiết bị chạy bằng động cơ điện, động cơ điêzen, hơi nước .. trực tiếp sử dụng để hoàn thanh một đơn vị khối lượng công tác duy trì cây xanh đô thị. 
Chi phí máy thi công trong đơn giá được tính theo Phụ lục số V Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng.
II. KẾT CẤU TẬP ĐƠN GIÁ
Đơn giá duy trì cây xanh đô thị bao gồm 3 chương, được trình bày theo nhóm, loại công tác và được mã hóa thống nhất.
Chương I : Duy trì thảm cỏ
Chương II : Duy trì cây trang trí
Chương III : Duy trì cây bóng mát
CHƯƠNG I
DUY TRÌ THẢM CỎ
CX.1.01.00  TƯỚI NƯỚC THẢM CỎ THUẦN CHỦNG VÀ KHÔNG THUẦN CHỦNG (TIỂU ĐẢO, DẢI PHÂN CÁCH)
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.
- Dùng vòi phun cầm tay, tưới đều ướt đẫm thảm cỏ, tùy theo địa hình từng khu vực, nước tưới lấy từ giếng khoan bơm lên tưới trực tiếp hoặc nước máy lấy từ nguồn cung cấp của thành phố tưới tại chỗ hoặc bằng xe chở bồn tới những khu vực xa nguồn nước.
- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.
- Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định.
* Lượng nước tưới và số lần tưới để duy trì thảm cỏ được quy định như sau:
+ Các đô thị ở Vùng I (Thanh Hóa): Lượng nước tưới: 5lít/m2 (cỏ thuần chủng); 6 lít/m2 (cỏ không thuần chủng); Số lần tưới 140 lần/năm.
CX.1.01.10  TƯỚI NƯỚC GIẾNG KHOAN THẢM CỎ THUẦN CHỦNG BẰNG MÁY BƠM
Đơn vị tính: đ/100m2/lần
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CX1.01.11
	Tưới nước giếng khoan thảm cỏ thuần chủng bằng máy bơm xăng
	100 m2/lần
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	3.593
	14.684
	21.617
	39.893

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	3.593
	13.766
	20.623
	37.982

	CX1.01.12
	Tưới nước giếng khoan thảm cỏ thuần chủng bằng máy bơm điện
	100 m2/lần
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	3.593
	19.434
	18.926
	41.953

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	3.593
	18.220
	17.812
	39.624


 
CX.1.01.20  TƯỚI NƯỚC THẢM CỎ THUẦN CHỦNG BẰNG THỦ CÔNG
Đơn vị tính: đ/100m2/lần
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CX1.01.21
	Tưới nước thảm cỏ thuần chủng bằng thủ công
	100 m2/lần
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	3.593
	25.912
	-
	29.505

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	3.593
	24.293
	-
	27.885


 
CX.1.01.30  TƯỚI NƯỚC THẢM CỎ THUẦN CHỦNG BẰNG XE BỒN
Đơn vị tính: đ/100m2/lần
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CX1.01.31
	Tưới nước thảm cỏ thuần chủng bằng xe bồn 5m3
	100 m2/lần
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	3.593
	21.378
	30.362
	55.333

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	3.593
	20.041
	29.843
	53.477

	CX1.01.32
	Tưới nước thảm cỏ thuần chủng bằng xe bồn 8m3
	100 m2/lần
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	3.593
	21.378
	22.956
	47.926

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	3.593
	20.041
	22.625
	46.260


 
CX.1.01.40  TƯỚI NƯỚC GIẾNG KHOAN THẢM CỎ KHÔNG THUẦN CHỦNG (TIỂU ĐẢO, DẢI PHÂN CÁCH) BẰNG MÁY BƠM
Đơn vị tính: đ/100m2/lần
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CX1.01.41
	Tưới nước giếng khoan thảm cỏ không thuần chủng (tiểu đảo, dải phân cách) bằng máy bơm xăng 3CV
	100 m2/lần
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	4.311
	21.378
	25.750
	51.438

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	4.311
	20.041
	24.566
	48.919

	CX1.01.42
	Tưới nước giếng khoan thảm cỏ không thuần chủng (tiểu đảo, dải phân cách) bằng máy bơm điện 1,5kw
	100 m2/lần
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	4.311
	23.321
	22.711
	50.343

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	4.311
	21.863
	21.374
	47.549


 
CX.1.01.50  TƯỚI NƯỚC THẢM CỎ KHÔNG THUẦN CHỦNG (TIỂU ĐẢO, DẢI PHÂN CÁCH) BẰNG THỦ CÔNG
Đơn vị tính: đ/100m2/lần
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CX1.01.51
	Tưới nước thảm cỏ không thuần chủng (tiểu đảo, dải phân cách) bằng thủ công
	100 m2/lần
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	4.311
	33.038
	-
	37.349

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	4.311
	30.973
	-
	35.284


 
CX.1.01.60  TƯỚI NƯỚC THẢM CỎ KHÔNG THUẦN CHỦNG (TIỂU ĐẢO, DẢI PHÂN CÁCH) BẰNG XE BỒN
Đơn vị tính: đ/100m2/lần
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CX1.01.61
	Tưới nước thảm cỏ không thuần chủng (tiểu đảo, dải phân cách) bằng xe bồn 5m3
	100 m2/lần
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	4.311
	19.434
	33.123
	56.868

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	4.311
	18.220
	32.556
	55.087

	CX1.01.62
	Tưới nước thảm cỏ không thuần chủng (tiểu đảo, dải phân cách) bằng xe bồn 8m3
	100 m2/lần
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	4.311
	19.434
	22.956
	46.701

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	4.311
	18.220
	22.625
	45.156


 
CX.1.02.00  PHÁT THẢM CỎ THUẦN CHỦNG VÀ THẢM CỎ KHÔNG THUẦN CHỦNG (TIỂU ĐẢO, DẢI PHÂN CÁCH)
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.
- Phát thảm cỏ thường xuyên, duy trì thảm cỏ luôn bằng phẳng và đảm bảo chiều cao cỏ bằng 5cm, tùy theo địa hình và điều kiện chăm sóc từng vị trí mà dùng máy cắt cỏ, phản hoặc dùng liềm.
- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc, thu dọn cỏ rác trong phạm vi 30 m.
 
CX.1.02.10  PHÁT THẢM CỎ BẰNG MÁY 
Đơn vị tính: đ/100m2/lần
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CX1.02.11
	Phát thảm cỏ thuần chủng bằng máy cắt cỏ công suất 3CV
	100 m2/lần
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	-
	37.360
	19.169
	56.529

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	-
	35.025
	18.288
	53.313

	CX1.02.12
	Phát thảm cỏ không thuần chủng bằng máy cắt cỏ công suất 3CV
	100 m2/lần
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	-
	25.252
	14.305
	39.557

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	-
	23.674
	13.648
	37.322


 
CX.1.02.20  PHÁT THẢM CỎ THỦ CÔNG 
Đơn vị tính: đ/100m2/lần
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CX1.02.21
	Phát thảm cỏ thuần chủng bằng thủ công
	100 m2/lần
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	-
	105.217
	-
	105.217

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	-
	98.641
	-
	98.641

	CX1.02.22
	Phát thảm cỏ không thuần chủng bằng thủ công
	100 m2/lần
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	-
	84.173
	-
	84.173

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	-
	78.913
	-
	78.913


 
CX.1.03.00  XÉN LỀ CỎ 
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.
- Xén thẳng lề cỏ theo chu vi, cách bó vỉa 10 cm.
- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc, thu dọn cỏ rác trong phạm vi 30 m.
- Chùi rửa, cất dụng cụ vào nơi quy định.
Đơn vị tính: đ/100md/lần
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CX1.03.01
	Xén lề cỏ lá tre
	100 md/lần
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	-
	70.145
	-
	70.145

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	-
	65.761
	-
	65.761

	CX1.03.02
	Xén lề cỏ nhung
	100 md/lần
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	-
	105.217
	-
	105.217

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	-
	98.641
	-
	98.641


 
CX.1.04.00  LÀM CỎ TẠP 
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc. 
Nhổ sạch cỏ khác lẫn trong cỏ thuần chủng, đảm bảo thảm cỏ được duy trì có lẫn không quá 5% cỏ dại.
- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc, thu dọn cỏ rác trong phạm vi 30 m.
- Chùi rửa, cất dụng cụ vào nơi quy định.
Đơn vị tính: đ/100m2/lần
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CX1.04.01
	Làm cỏ tạp
	100 m2/lần
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	-
	70.145
	-
	70.145

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	-
	65.761
	-
	65.761


 
CX.1.05.00  TRỒNG DẶM CỎ 
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.
- Thay thế các chỗ cỏ chết hoặc bị dẫm nát, cỏ trồng dặm cùng giống với cỏ hiện hữu.
- Đảm bảo sau khi trồng dặm thảm cỏ được phủ kín không bị mất khoảng.
- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc, thu dọn cỏ rác trong phạm vi 30 m.
- Chùi rửa, cất dụng cụ vào nơi quy định.
Đơn vị tính: đ/1m2/lần
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CX1.05.01
	Trồng dặm cỏ lá tre
	1 m2/lần
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	10.002
	32.033
	-
	42.035

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	10.002
	30.031
	-
	40.033

	CX1.05.02
	Trồng dặm cỏ nhung
	1 m2/lần
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	17.058
	18.004
	-
	35.062

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	17.058
	16.879
	-
	33.936


 
CX.1.06.00  PHUN THUỐC PHÒNG TRỪ SÂU CỎ 
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.
- Phun thuốc trừ sâu cỏ.
- Mỗi năm phòng trừ 2 đợt, mỗi đợt phun 3 lần, mỗi lần cách nhau 5 đến 7 ngày.
- Chùi rửa, cất dụng cụ vào nơi quy định.
Đơn vị tính: đ/100m2/lần
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CX1.06.01
	Phun thuốc phòng trừ sâu cỏ
	100 m2/lần
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	3.750
	19.661
	-
	23.411

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	3.750
	18.432
	-
	22.182


 
CX.1.07.00  BÓN PHÂN THẢM CỎ 
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.
- Rải đều phân trên toàn bộ diện tích thảm cỏ.
- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.
Đơn vị tính: đ/100m2/lần
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CX1.07.01
	Bón phân thảm cỏ
	100 m2/lần
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	13.500
	21.043
	-
	34.543

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	13.500
	19.728
	-
	33.228


 
CHƯƠNG II
DUY TRÌ CÂY TRANG TRÍ
CX2.01.00  DUY TRÌ BỒN HOA 
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.
- Dùng vòi phun cầm tay, tưới đều nước ướt đẫm đất tại gốc cây, kết hợp phun nhẹ rửa sạch lá tuỳ theo địa hình từng khu vực, nước tưới lấy từ giếng khoan bơm lên tưới trực tiếp hoặc nước máy lấy từ nguồn cung cấp của thành phố tưới tại chỗ hoặc bằng xe chở bồn tới khu vực xa nguồn nước.
- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc, thu dọn rác thải trong phạm vi 30m.
- Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định.
* Lượng nước tưới và số lần tưới để duy trì bồn hoa được quy định như sau:
+ Các đô thị ở Vùng I (Tỉnh Thanh Hóa): Lượng nước tưới: 5lít/m2; Số lần tưới 180 lần/năm.
* Lượng nước tưới và số lần tưới để duy trì bồn cảnh, hàng rào được quy định như sau:
+ Các đô thị ở Vùng I (Tỉnh Thanh Hóa): Lượng nước tưới: 5lít/m2; Số lần tưới 140 lần/năm.
 
CX2.01.10  TƯỚI NƯỚC GIẾNG KHOAN BỒN HOA, BỒN CẢNH, CÂY HÀNG RÀO BẰNG MÁY BƠM
Đơn vị tính: đ/100m2/lần
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CX2.01.11
	Tưới nước giếng khoan bồn hoa, bồn cảnh, cây hàng rào bằng máy bơm xăng 3CV
	100 m2/lần
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	3.593
	15.547
	22.889
	42.029

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	3.593
	14.576
	21.836
	40.005

	CX2.01.12
	Tưới nước giếng khoan bồn hoa, bồn cảnh, cây hàng rào bằng máy bơm điện 1,5kw
	100 m2/lần
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	3.593
	19.434
	18.926
	41.953

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	3.593
	18.220
	17.812
	39.624


 
CX2.01.20  TƯỚI NƯỚC BỒN HOA, BỒN CẢNH, CÂY HÀNG RÀO BẰNG THỦ CÔNG
Đơn vị tính: đ/100m2/lần
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CX2.01.21
	Tưới nước bồn hoa, bồn cảnh, cây hàng rào bằng thủ công
	100 m2/lần
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	3.593
	31.311
	-
	34.903

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	3.593
	29.354
	-
	32.946


 
CX2.01.30 TƯỚI NƯỚC BỒN HOA, BỒN CẢNH, CÂY HÀNG RÀO BẰNG XE BỒN 
Đơn vị tính: đ/100m2/lần
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CX2.01.31
	Tưới nước bồn hoa, bồn cảnh, cây hàng rào bằng xe bồn 5m3
	100 m2/lần
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	3.593
	21.594
	30.669
	55.855

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	3.593
	20.244
	30.145
	53.981

	CX2.01.32
	Tưới nước bồn hoa, bồn cảnh, cây hàng rào bằng xe bồn 8m3
	100 m2/lần
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	3.593
	21.594
	23.077
	48.263

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	3.593
	20.244
	22.745
	46.582


 
CX2.02.00  CÔNG TÁC THAY HOA BỒN HOA
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.
- Nhổ sạch hoa tàn, dùng cuốc xẻng xới tơi đất, san bằng mặt bồn theo đúng quy trình.
- Trồng hoa theo chủng loại được chọn, dùng vòi sen nhỏ tưới nhẹ sau khi trồng.
- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc, thu dọn rác thải trong phạm vi 30m.
- Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định.
Đơn vị tính: đ/100m2/lần
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CX2.02.01
	Công tác thay hoa bồn hoa, hoa giống
	100 m2/lần
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	25.000.000
	701.445
	-
	25.701.445

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	25.000.000
	657.606
	-
	25.657.606

	CX2.02.02
	Công tác thay hoa bồn hoa, hoa giỏ
	100 m2/lần
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	32.000.000
	631.301
	-
	32.631.301

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	32.000.000
	591.845
	-
	32.591.845


 
CX2.03.00  PHUN THUỐC TRỪ SÂU BỒN HOA
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.
- Pha thuốc, phun thuốc theo quy định.
- Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định.
Đơn vị tính: đ/100m2/lần
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CX2.03.01
	Phun thuốc trừ sâu bồn hoa
	100 m2/lần
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	3.750
	46.244
	-
	49.994

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	3.750
	43.354
	-
	47.104


 
CX2.04.00  BÓN PHÂN VÀ XỬ LÝ ĐẤT BỒN HOA 
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.
- Trộn phân với thuốc xử lý đất theo đúng tỷ lệ.
- Bón đều phân vào gốc cây.
- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc, thu dọn rác thải.
- Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định.
Đơn vị tính: đ/100m2/lần
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CX2.04.01
	Bón phân và xử lý đất bồn hoa
	100 m2/lần
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	42.500
	70.378
	-
	112.878

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	42.500
	65.980
	-
	108.480


 
CX2.05.00  DUY TRÌ BỒN CẢNH LÁ MẦU 
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.
- Nhổ bỏ gốc cây xấu, xới đất, trồng dặm.
- Nhổ bỏ cỏ dại; cắt tỉa bấm ngọn.
- Bón phân vi sinh
- Phun thuốc trừ sâu cho cây.
- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.
- Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định.
Đơn vị tính: đ/100m2/năm
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CX2.05.01
	Duy trì bồn cảnh lá mầu, có hàng rào
	100 m2/năm
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	4.850.750
	4.145.540
	-
	8.996.290

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	4.850.750
	3.886.451
	-
	8.737.201

	CX2.05.02
	Duy trì bồn cảnh lá mầu, không hàng rào
	100 m2/năm
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	7.269.000
	5.216.413
	-
	12.485.413

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	7.269.000
	4.890.397
	-
	12.159.397


 
CX2.06.00  DUY TRÌ CÂY HÀNG RÀO, ĐƯỜNG VIỀN 
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.
- Cắt sửa hàng rào vuông thành sắc cạnh, đảm bảo độ cao quy định, làm cỏ vun gốc.
- Bón phân vi sinh.
- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.
- Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định.
Đơn vị tính: đ/100m2/năm
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CX2.06.01
	Duy trì cây hàng rào, đường viền, cao <1m
	100 m2/năm
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	30.150
	2.840.852
	-
	2.871.002

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	30.150
	2.663.304
	-
	2.693.454

	CX2.06.02
	Duy trì cây hàng rào, đường viền, cao ≥1m
	100 m2/năm
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	30.150
	4.512.630
	-
	4.542.780

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	30.150
	4.230.599
	-
	4.260.749


 
CX2.07.00  TRỒNG DẶM CÂY HÀNG RÀO, ĐƯỜNG VIỀN 
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.
- Nhổ bỏ gốc cây xấu, xới đất, trồng dặm.
- Nhổ bỏ cỏ dại; cắt tỉa bấm ngọn, bón phân hữu cơ.
- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.
- Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định.
Đơn vị tính: đ/1m2 trồng dặm
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CX2.07.01
	Trồng dặm cây hàng rào, đường viền
	1 m2 trồng dặm/lần
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	16.201
	7.774
	-
	23.975

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	16.201
	7.288
	-
	23.489


 
CX2.08.00  TƯỚI NƯỚC CÂY CẢNH RA HOA VÀ CÂY CẢNH TẠO HÌNH 
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.
- Dùng vòi phun cầm tay, tưới đều nước ướt đẫm gốc cây, kết hợp phun nhẹ rửa sạch lá tuỳ theo địa hình theo khu vực, nước tưới lấy từ giếng khoan bơm lên tưới trực tiếp hoặc nước máy lấy từ nguồn cung cấp của thành phố tưới tại chỗ hoặc bằng xe bồn tới những khu vực xa nguồn nước.
- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.
- Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định.
* Lượng nước tưới và số lần tưới để duy trì cây cảnh ra hoa và cây cảnh tạo hình được quy định như sau:
+ Các đô thị ở Vùng I (Tỉnh Thanh Hóa): Lượng nước tưới: 5lít/m2; Số lần tưới 150 lần/năm.
 
CX2.08.10  TƯỚI NƯỚC GIẾNG KHOAN CÂY CẢNH RA HOA VÀ CÂY CẢNH TẠO HÌNH BẰNG MÁY BƠM
Đơn vị tính: đ/100cây/lần
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CX2.08.11
	Tưới nước giếng khoan cây ra hoa, tạo hình bằng máy bơm xăng 3CV
	100 cây/lần
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	3.593
	14.684
	21.617
	39.893

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	3.593
	13.766
	20.623
	37.982

	CX2.08.12
	Tưới nước giếng khoan cây ra hoa, tạo hình bằng máy bơm điện 1,5kw
	100 cây/lần
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	3.593
	19.434
	18.926
	41.953

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	3.593
	18.220
	17.812
	39.624


 
CX2.08.20  TƯỚI NƯỚC CÂY CẢNH RA HOA VÀ CÂY CẢNH TẠO HÌNH BẰNG THỦ CÔNG
Đơn vị tính: đ/100cây/lần
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CX2.08.21
	Tưới nước cây ra hoa, tạo hình bằng thủ công
	100 cây/lần
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	3.593
	29.151
	-
	32.744

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	3.593
	27.329
	-
	30.922


 
CX2.08.30  TƯỚI NƯỚC CÂY CẢNH RA HOA VÀ CÂY CẢNH TẠO HÌNH BẰNG XE BỒN
Đơn vị tính: đ/100cây/lần
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CX2.08.31
	Tưới nước cây ra hoa, tạo hình bằng xe bồn 5m3
	100 cây/lần
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	3.593
	21.378
	30.362
	55.333

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	3.593
	20.041
	29.843
	53.477

	CX2.08.32
	Tưới nước cây ra hoa, tạo hình bằng xe bồn 8m3
	100 cây/lần
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	3.593
	190.023
	20.769
	214.385

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	3.593
	178.146
	20.471
	202.210


 
CX2.09.00  DUY TRÌ CÂY CẢNH TRỔ HOA 
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.
- Cắt sửa tán gọn gàng, cân đối.
- Bón phân vi sinh
- Phun thuốc trừ sâu cho cây.
- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.
- Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định.
Đơn vị tính: đ/100cây/năm
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CX2.09.01
	Duy trì cây cảnh trổ hoa
	100 cây/năm
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	290.000
	10.837.325
	-
	11.127.325

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	290.000
	10.160.013
	-
	10.450.013


Ghi chú: Đối với công tác duy trì cây cảnh tạo hình có trổ hoa, đơn giá nhân công được nhân với hệ số K = 1,1.
 
CX2.10.00  TRỒNG DẶM CÂY CẢNH TRỔ HOA 
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.
- Nhổ bỏ cây cảnh xấu, hỏng, xới đất, trồng cây cảnh, tưới nước.
- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.
Đơn vị tính: đ/100 cây
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CX2.10.01
	Trồng dặm cây cảnh trổ hoa
	100 cây
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	1.500.000
	2.915.123
	-
	4.415.123

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	1.500.000
	2.732.927
	-
	4.232.927


 
CX2.11.00  DUY TRÌ CÂY CẢNH TẠO HÌNH 
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.
- Cắt tỉa cây theo hình quy định.
- Bón phân vi sinh.
- Phun thuốc trừ sâu cho cây.
- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.
- Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định.
Đơn vị tính: đ/100cây/năm
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CX2.11.01
	Duy trì cây cảnh tạo hình
	100 cây/năm
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	262.500
	9.006.554
	-
	9.269.054

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	262.500
	8.443.661
	-
	8.706.161


 
CX2.12.00  TƯỚI NƯỚC CÂY CẢNH TRỒNG CHẬU 
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.
- Dùng vòi phun cầm tay, tưới đều nước ướt đẫm gốc cây, kết hợp phun nhẹ rửa sạch lá tuỳ theo địa hình theo khu vực, nước tưới lấy từ giếng khoan bơm lên tưới trực tiếp hoặc nước máy lấy từ nguồn cung cấp của thành phố tưới tại chỗ hoặc bằng xe bồn tới những khu vực xa nguồn nước.
* Lượng nước tưới và số lần tưới để duy trì cây cảnh trồng chậu được quy định như sau:
+ Các đô thị ở Vùng I (Tỉnh Thanh Hóa): Lượng nước tưới: 3 lít/cây; Số lần tưới 90 lần/năm.
 
CX2.12.10  TƯỚI NƯỚC GIẾNG KHOAN CÂY CẢNH TRỒNG CHẬU BẰNG MÁY BƠM 
Đơn vị tính: đ/100 chậu/lần
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CX2.12.11
	Tưới nước giếng khoan cây cảnh trồng chậu bằng máy bơm xăng 3CV
	100 chậu/lần
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	2.156
	9.717
	13.733
	25.606

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	2.156
	9.110
	13.102
	24.367

	CX2.12.12
	Tưới nước giếng khoan cây cảnh trồng chậu bằng máy bơm điện 1,5kw
	100 chậu/lần
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	2.156
	13.604
	12.302
	28.061

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	2.156
	12.754
	11.578
	26.487


 
CX2.12.20  TƯỚI NƯỚC CÂY CẢNH TRỒNG CHẬU BẰNG THỦ CÔNG 
Đơn vị tính: đ/100chậu/lần
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CX2.12.21
	Tưới nước cây cảnh trồng chậu bằng thủ công
	100 chậu/lần
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	2.156
	21.378
	-
	23.533

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	2.156
	20.041
	-
	22.197


 
CX2.12.30  TƯỚI NƯỚC MÁY CÂY CẢNH TRỒNG CHẬU BẰNG XE BỒN 
Đơn vị tính: đ/100 chậu/lần
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CX2.12.31
	Tưới nước cây cảnh trồng chậu bằng xe bồn 5m3
	100 chậu/lần
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	2.156
	13.604
	20.242
	36.001

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	2.156
	12.754
	19.895
	34.805

	CX2.12.32
	Tưới nước cây cảnh trồng chậu bằng xe bồn 8m3
	100 chậu/lần
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	2.156
	15.547
	16.397
	34.100

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	2.156
	14.576
	16.161
	32.892


 
CX2.13.00  THAY ĐẤT, PHÂN CHẬU CẢNH 
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.
- Xúc bỏ đất cũ, thay đất mới đã được trộn đều với phân và thuốc xử lý đất.
- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.
- Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định.
Đơn vị tính: 100chậu/lần
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CX2.13.01
	Thay đất, phân chậu cảnh
	100 chậu/lần
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	1.290.000
	2.104.335
	-
	3.394.335

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	1.290.000
	1.972.818
	-
	3.262.818


 
CX2.14.00  DUY TRÌ CÂY CẢNH TRỒNG CHẬU 
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.
- Cắt tải cảnh hoặc chồi mọc không thích hợp thực hiện 6lần/năm.
- Bón phân vi sinh 2 lần/năm; phun thuốc trừ sâu 3 đợt, mỗi đợt 2 lần.
- Nhổ cỏ dại, xới tơi đất thực hiện 4 lần/năm.
- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.
- Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định.
Đơn vị tính: đ/100chậu/năm
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CX2.14.01
	Duy trì cây cảnh trồng chậu
	100 chậu/năm
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	199.500
	6.733.872
	-
	6.933.372

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	199.500
	6.313.018
	-
	6.512.518


 
CX2.15.00  TRỒNG DẶN CÂY CẢNH TRỒNG CHẬU 
Đơn vị tính: đ/100 chậu trồng dặm
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CX2.15.01
	Trồng dặm cây cảnh trồng chậu
	100 chậu trồng dặm
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	1.522.500
	1.943.415
	-
	3.465.915

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	1.522.500
	1.821.951
	-
	3.344.451


 
CX2.16.00  THAY CHẬU HỎNG, VỠ 
Đơn vị tính: đ/100 chậu/lần
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CX2.16.01
	Thay chậu hỏng, vỡ
	100 chậu/lần
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	4.500.000
	1.870.520
	-
	6.370.520

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	4.500.000
	1.753.616
	-
	6.253.616


 
CX2.17.00  DUY TRÌ CÂY LEO 
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.
- Làm cỏ xới gốc, rũ giàn, tưới nước.
- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.
- Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định.
* Lượng nước tưới và số lần tưới để duy trì 1 cây leo quy định như sau:
+ Các đô thị ở Vùng I (Tỉnh Thanh Hóa): Lượng nước tưới: 5 lít/cây; Số lần tưới 120 lần/năm.
Đơn vị tính: đ/10 cây/lần
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CX2.17.01
	Duy trì cây leo
	10 cây/lần
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	661
	25.252
	-
	25.913

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	661
	23.674
	-
	24.335


 
CHƯƠNG III
DUY TRÌ CÂY BÓNG MÁT 
Phân loại cây bóng mát:
- Cây bóng mát mới trồng: Cây sau khi trồng được 90 ngày đến 2 năm.
- Cây bóng mát trồng sau 2 năm:
+ Cây bóng mát loại 1: Cây cao ≤ 6m và có đường kính gốc cây ≤ 20cm.
+ Cây bóng mát loại 2: Cây cao ≤12m và có đường kính gốc ≤50cm.
+ Cây bóng mát loại 3: Cây cao > 12m hoặc có đường kính gốc > 50cm.
 
CX3.01.00  DUY TRÌ CÂY BÓNG MÁT MỚI TRỒNG
Thành phần công việc:
- Tưới nước ướt đẫm gốc cây.
- Bón phân hữu cơ gốc cây thực hiện trung bình 1 lần/năm.
- Sửa tán, tạo hình và tẩy chồi: dùng kéo (hoặc cưa) cắt tỉa những cành hoặc chồi mọc không thích hợp với kiểu dáng cần tạo thực hiện trung bình 4 lần/năm.
- Chống sửa cây nghiêng: thực hiện trung bình 2 lần/năm.
- Vệ sinh quanh gốc cây: Nhổ cỏ dại quanh gốc cây, dọn dẹp rác quanh gốc cây thu gom vận chuyển đến đổ nơi quy định, thực hiện 4 lần/năm.
- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.
Đơn vị tính: đ/1cây/năm
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CX3.01.01
	Duy trì cây bóng mát mới trồng
	1 cây/năm
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	59.038
	244.103
	110.408
	413.549

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	59.038
	228.847
	108.521
	396.405


 
CX3.02.00  DUY TRÌ THẢM CỎ GỐC BÓNG MÁT 
(Diện tích thảm cỏ bình quân 3m2/bồn)
Thành phần công việc:
 - Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.
- Tưới nước bằng xe bồn.
- Phát và xén thảm cỏ và dọn dẹp vệ sinh thực hiện trung bình 8 lần/năm.
- Làm cỏ tạp thực hiện trung bình 12 lần/năm.
- Dọn vệ sinh rác trên thảm cỏ.
- Trồng dặm cỏ 30%.
- Bón phân hữu cơ thảm cỏ thực hiện trung bình 2 lần/năm.
- Phòng trừ sâu cỏ thực hiện trung bình 6 lần/năm.
Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công, chùi rửa cất dụng cụ tại nơi quy định.
* Lượng nước tưới và số lần tưới để duy trì bồn cỏ chậu được quy định như sau:
+ Các đô thị ở Vùng I (Tỉnh Thanh Hóa): Lượng nước tưới: 15 lít/m2; Số lần tưới 140 lần/năm.
Đơn vị tính: 1 bồn/năm
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CX3.02.01
	Duy trì thảm cỏ gốc cây bóng mát
	1 bồn/năm
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	43.418
	853.425
	336.174
	1.233.018

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	43.418
	800.087
	330.225
	1.173.730


 
CX3.03.00  DUY TRÌ CÂY BÓNG MÁT LOẠI 1
Thành phần công việc:
- Nhận kế hoạch thông báo việc cắt sửa, khảo sát hiện trường, liên hệ cắt điện.
- Chuẩn bị vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc, giải phóng mặt bằng, bảo vệ cảnh giới đảm bảo giao thông, an toàn lao động.
- Lấy nhánh khô, mé nhánh tạo tán cân đối, sơn vết cắt thực hiện trung bình 2 lần/năm.
- Tẩy chồi thực hiện trung bình 4 lần/năm.
- Chống sửa cây nghiêng thực hiện 1 lần/năm.
- Vệ sinh quanh gốc cây thực hiện trung bình 12 lần/năm.
- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.
- Chùi rửa cất dụng cụ tại nơi quy định.
Đơn vị tính: đ/1cây/năm
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CX3.03.01
	Duy trì cây bóng mát loại 1
	1 cây/năm
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	3.224
	94.695
	-
	97.919

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	3.224
	88.777
	-
	92.001


 
CX3.04.00  DUY TRÌ CÂY BÓNG MÁT LOẠI 2 
Thành phần công việc:
- Nhận kế hoạch thông báo việc cắt sửa, khảo sát hiện trường, liên hệ cắt điện.
- Chuẩn bị vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc, giải phóng mặt bằng, bảo vệ cảnh giới đảm bảo giao thông và đặc biệt phải an toàn lao động.
- Lấy nhánh khô, mé nhánh tạo tán cân đối, sơn vết cắt thực hiện trung bình 2 lần/năm.
- Tẩy chồi thực hiện trung bình 3 lần/năm.
- Chống sửa cây nghiêng thực hiện 1 lần/năm.
- Vệ sinh quanh gốc cây thực hiện trung bình 12 lần/năm.
- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.
- Chùi rửa cất dụng cụ tại nơi quy định.
Đơn vị tính: đ/1cây/năm
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CX3.04.01
	Duy trì cây bóng mát loại 2
	1 cây/năm
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	1.019
	596.228
	121.152
	718.399

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	1.019
	558.965
	116.910
	676.894


 
CX3.05.00  DUY TRÌ CÂY BÓNG MÁT LOẠI 3 
Thành phần công việc:
- Nhận kế hoạch thông báo việc cắt sửa, khảo sát hiện trường, liên hệ cắt điện.
- Chuẩn bị vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc, giải phóng mặt bằng, bảo vệ cảnh giới đảm bảo giao thông và đặc biệt phải an toàn lao động.
- Lấy nhánh khô, mé nhánh tạo tán cân đối, sơn vết cắt thực hiện trung bình 2 lần/năm.
- Gỡ phụ sinh, ký sinh thông thường.
- Vệ sinh quanh gốc cây thực hiện trung bình 12 lần/năm.
- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.
- Chùi rửa cất dụng cụ tại nơi quy định.
Đơn vị tính: đ/1cây/năm
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CX3.05.01
	Duy trì cây bóng mát loại 3
	1 cây/năm
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	1.693
	1.218.176
	199.376
	1.419.245

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	1.693
	1.142.042
	192.360
	1.336.096


 
CX3.06.00  GIẢI TỎA CÀNH CÂY GỖ 
Thành phần công việc:
- Cảnh giới giao thông.
- Giải toả cành cây gẫy đổ, nhanh chóng giải phóng mặt bằng.
- Cắt bằng vết cây gẫy, sơn vết cắt.
- Dọn dẹp vệ sinh, thu gom cành lá, vận chuyển về vị trí theo quy định.
Đơn vị tính: đ/1 cây
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CX3.06.01
	Giải tỏa cành cây gẫy, cây loại 1
	1 cây
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	-
	74.766
	13.996
	88.762

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	-
	70.093
	13.216
	83.309

	CX3.06.02
	Giải tỏa cành cây gẫy, cây loại 2
	1 cây
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	921
	299.064
	76.225
	376.210

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	921
	280.372
	73.562
	354.855

	CX3.06.03
	Giải tỏa cành cây gẫy, cây loại 3
	1 cây
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	1.105
	498.440
	97.486
	597.031

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	1.105
	467.287
	94.167
	562.559


 
CX3.07.00  CẮT THẤP TÁN, KHỐNG CHẾ CHIỀU CAO 
Thành phần công việc:
- Cảnh giới giao thông.
- Cắt thấp tán cây, khống chế chiều cao, tuỳ từng loại cây, từng loại cành cụ thể mà cắt sửa theo yêu cầu kỹ, mỹ thuật, khống chế chiều cao từ 8 đến 12 m.
- Thu dọn cành, lá cây, thu gom chuyển về vị trí theo quy định.
 
Đơn vị tính: đ/1 cây
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CX3.07.01
	Cắt thấp tán, khống chế chiều cao, cây loại 1
	1 cây
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	7.152
	1.121.490
	311.019
	1.439.661

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	7.152
	1.051.396
	304.943
	1.363.491

	CX3.07.02
	Cắt thấp tán, khống chế chiều cao, cây loại 2
	1 cây
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	8.583
	1.495.319
	391.876
	1.895.778

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	8.583
	1.401.862
	384.266
	1.794.710


 
CX3.08.00  GỠ PHỤ SINH CÂY CỔ THỤ 
Thành phần công việc:
- Cảnh giới giao thông.
- Tháo dỡ phụ sinh đeo bám ảnh hưởng đến sức sống cây trồng và mỹ quan đô thị.
Đơn vị tính: 1 cây
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CX3.08.01
	Gỡ phụ sinh cây cổ thụ
	1 cây
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	-
	1.993.759
	359.533
	2.353.292

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	-
	1.869.149
	352.536
	2.221.685


 
CX3.09.00  GIẢI TỎA CÂY GẪY, ĐỔ 
Thành phần công việc:
- Nhận kế hoạch, khảo sát hiện trường, thông báo cắt điện.
- Chuẩn bị dụng cụ giao thông, cảnh giới giao thông.
- Giải toả cây đổ ngã, xử lý cành nhánh, thân cây, đào gốc, vận chuyển về nơi quy định phạm vi 5km, san phẳng hố đào gốc cây.
- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.
Đơn vị tính: đ/1 cây
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CX3.09.01
	Giải tỏa cành cây gẫy, đổ, cây loại 1
	1 cây
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	-
	822.426
	59.981
	882.407

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	-
	771.024
	56.639
	827.663

	CX3.09.02
	Giải tỏa cành cây gẫy, đổ, cây loại 2
	1 cây
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	-
	1.744.539
	523.261
	2.267.800

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	-
	1.635.505
	502.324
	2.137.829

	CX3.09.03
	Giải tỏa cành cây gẫy, đổ, cây loại 3
	1 cây
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	-
	3.738.299
	918.495
	4.656.794

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	-
	3.504.654
	879.855
	4.384.509


 
CX3.10.00  ĐỐN HẠ CÂY SÂU BỆNH 
Thành phần công việc:
- Khảo sát, lập kế hoạch, liên hệ cắt điện, chuẩn bị dụng cụ, giải phóng mặt bằng, cảnh giới giao thông.
- Đốn hạ cây, chặt, cưa thân cây thành từng khúc để tại chỗ.
- Đào gốc san lấp hoàn trả mặt bằng.
- Thu gọn cành lá, vận chuyển gốc cây về nơi quy định, cự ly vận chuyển trong phạm vi 5km.
- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.
Đơn vị tính: 1 cây
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CX3.10.01
	Đốn hạ cây sâu bệnh, cây loại 1
	1 cây
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	 - 
	808.580
	111.076
	919.656

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	 - 
	758.044
	104.887
	862.931

	CX3.10.02
	Đốn hạ cây sâu bệnh, cây loại 2
	1 cây
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	 - 
	3.165.093
	854.381
	4.019.474

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	 - 
	2.967.274
	823.859
	3.791.132

	CX3.10.03
	Đốn hạ cây sâu bệnh, cây loại 3
	1 cây
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	 - 
	5.358.228
	1.531.255
	6.889.482

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	 - 
	5.023.337
	1.474.840
	6.498.178


 
CX3.11.00  QUÉT VÔI GỐC CÂY 
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị, vận chuyển vôi và nước tôi vôi.
- Lọc vôi, quét vôi gốc cao 1m tính từ mặt đất gốc cây, thực hiện bình quân 3lần/năm.
- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.
- Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định.
Đơn vị tính: đ/1 cây
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CX3.11.01
	Quét vôi gốc cây, cây loại 1
	1 cây
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	294
	6.478
	-
	6.772

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	294
	6.073
	-
	6.367

	CX3.11.02
	Quét vôi gốc cây, cây loại 2
	1 cây
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	1.052
	10.797
	-
	11.849

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	1.052
	10.122
	-
	11.174

	CX3.11.03
	Quét vôi gốc cây, cây loại 3
	1 cây
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tại Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (~ Địa bàn I)
	 
	2.104
	24.401
	-
	26.505

	 
	 - Tại các đô thị còn lại trong tỉnh (~ Địa bàn II)
	 
	2.104
	22.876
	-
	24.980


 
 
