	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 1381/QĐ-UBND
	Trà Vinh, ngày 09 tháng 7 năm 2018


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH - PHẦN THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU, CẤU KIỆN, KẾT CẤU VÀ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 141/2017/NĐ-CP ngày 07/12/2017 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động;

Căn cứ Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1169/QĐ-BXD ngày 14/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về công bố Định mức dự toán xây dựng công trình - phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện, kết cấu và công trình xây dựng;

Xét Tờ trình số 88/TTr-SXD ngày 31/5/2018 của Giám đốc Sở Xây dựng về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình - phần Đơn giá thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu công trình xây dựng tỉnh Trà Vinh,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Trà Vinh - phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện, kết cấu và công trình xây dựng.
Điều 2. Đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Trà Vinh - phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện, kết cấu và công trình xây dựng là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan sử dụng trong xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
Điều 3. Xử lý chuyển tiếp
1. Đối với công trình xây dựng đến ngày Quyết định này có hiệu lực nhưng chưa phê duyệt dự toán xây dựng thì lập và điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo Đơn giá công bố kèm theo Quyết định này.

2. Đối với công trình xây dựng đã được phê duyệt dự toán xây dựng trước ngày Quyết định này có hiệu lực thì tiến hành theo dự toán được duyệt và các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý chi phí đầu tư xây dựng đề thực hiện.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Trà Vinh - phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng công bố kèm theo Quyết định số 2067/QĐ-UBND ngày 30/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
Điều 5. Giám đốc Sở Xây dựng có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan có liên quan công bố, hướng dẫn và áp dụng thực hiện Đơn giá này.
Điều 6. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
Nơi nhận:
- Bộ Xây dựng;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 5;
- Chánh VP, các PCVP UBND tỉnh;
- Phòng KT;
- Lưu: VT, CNXD.
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Nguyễn Trung Hoàng


ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TỈNH TRÀ VINH 

PHẦN THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU, CẤU KIỆN, KẾT CẤU VÀ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
(Công bố kèm theo Quyết định số    /QĐ-UBND ngày    tháng    năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh)
THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
1. Cơ sở xác định đơn giá
- Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

- Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

- Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

- Quyết định số 810/QĐ-TTg ngày 13/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận xã đảo thuộc tỉnh Trà Vinh.

- Quyết định số 1134/QĐ-BXD ngày 08/10/2015 của Bộ Xây dựng công bố Định mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng.

- Quyết định số 1169/QĐ-BXD ngày 14/11/2017 của Bộ Xây dựng công bố Định mức dự toán dự toán xây dựng công trình - Phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện, kết cấu và công trình xây dựng.

- Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 30/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

- Công văn số 2708/QĐ-CNXD ngày 20/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc áp dụng hệ số điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công trên địa bàn thị xã Duyên Hải và thành phố Trà Vinh.

2. Nội dung đơn giá
Đơn giá xây dựng công trình - Phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện, kết cấu và công trình xây dựng (gọi tắt là đơn giá thí nghiệm) xác định chi phí về vật liệu, nhân công, máy và thiết bị thí nghiệm để hoàn thành một đơn vị công tác thí nghiệm vật liệu, cấu kiện, kết cấu và công trình xây dựng (1 chỉ tiêu, 1 cấu kiện, .v..v) từ khi chuẩn bị đến khi kết thúc công tác thí nghiệm theo yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình, quy phạm quy định.

a) Chi phí vật liệu:
Chi phí vật liệu bao gồm chi phí vật liệu chính trực tiếp thí nghiệm để hoàn thành một đơn vị công tác thí nghiệm kể cả chi phí nhiên liệu, năng lượng dùng cho máy và thiết bị thí nghiệm để hoàn thành một đơn vị công tác thí nghiệm.

Giá vật liệu theo Công bố giá vật liệu xây dựng của Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh (mức giá chưa có thuế giá trị gia tăng).

Trong quá trình áp dụng đơn giá, nếu giá vật liệu thực tế (mức giá chưa có thuế giá trị gia tăng) chênh lệch so với giá vật liệu đã tính trong đơn giá thì tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm điều chỉnh cho phù hợp.

b) Chi phí nhân công:
Chi phí nhân công được tính theo mức lương cơ sở đầu vào tại Công văn số 2708/QĐ- CNXD ngày 20/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh. Mức lương này đã bao gồm các khoản phụ cấp lương theo đặc điểm, tính chất của sản xuất xây dựng và đã tính đến các yếu tố thị trường, và các khoản bảo hiểm người lao động phải trả theo quy định (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp). Cụ thể như sau:

- Vùng II : LNC2 = 2.320.000 đồng/tháng áp dụng trên địa bàn thành phố Trà Vinh.

- Vùng III : LNC3 = 2.154.000 đồng/tháng áp dụng trên địa bàn thị xã Duyên Hải.

- Vùng IV: LNC4 = 2.050.000 đồng/tháng áp dụng trên các địa bàn còn lại của tỉnh Trà Vinh.

- Hệ số lương nhân công trực tiếp sản xuất xây dựng theo Phụ lục 2 công bố kèm theo Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng.

+ Công nhân thí nghiệm : Nhóm I - Bảng số 1.

+ Kỹ sư trực tiếp : Bảng số 2.

c) Chi phí máy thi công:
Là chi phí sử dụng các loại máy và thiết bị thí nghiệm chính trực tiếp để hoàn thành một đơn vị công tác thí nghiệm. Chi phí máy và thiết bị thí nghiệm bao gồm: chi phí khấu hao, chi phí sửa chữa và chi phí khác.

3. Kết cấu đơn giá
Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Trà Vinh - Phần Thí nghiệm vật liệu, cấu kiện, kết cấu và công trình xây dựng được trình bày theo nhóm, loại công tác và được mã hóa thống nhất, gồm 03 chương:

Chương I : Thí nghiệm vật liệu xây dựng

Chương II : Thí nghiệm cấu kiện, kết cấu và công trình xây dựng

Chương III : Công tác thí nghiệm trong phòng phục vụ khảo sát xây dựng

4. Hướng dẫn sử dụng
- Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Trà Vinh - Phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện, kết cấu và công trình xây dựng được công bố để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo, sử dụng làm cơ sở lập tổng mức đầu tư, dự toán chi phí thí nghiệm và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

- Đơn giá thí nghiệm được tính cụ thể cho từng chỉ tiêu (hoặc mẫu) cần thí nghiệm. Khi thực hiện công tác thí nghiệm, căn cứ theo yêu cầu thí nghiệm và các quy định về quản lý chất lượng công trình, tiêu chuẩn chất lượng vật liệu; cấu kiện, kết cấu xây dựng để xác định các chỉ tiêu (hoặc mẫu) thí nghiệm cho phù hợp, tránh trùng lặp.

- Một chỉ tiêu thí nghiệm cho một kết quả thí nghiệm hoàn chỉnh và có thể gồm một mẫu thí nghiệm hoặc nhiều mẫu thí nghiệm (gồm cả số lượng mẫu thí nghiệm phải lưu).

Số lượng mẫu thí nghiệm của từng chỉ tiêu thí nghiệm phải tuân thủ theo yêu cầu của tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình, quy phạm công tác thí nghiệm.

- Đơn giá công tác thí nghiệm trong phòng phục vụ khảo sát xây dựng hoặc để xác định các chỉ tiêu (hoặc mẫu) thí nghiệm cần thiết khi đánh giá chất lượng vật liệu xây dựng.

- Đơn giá thí nghiệm chưa bao gồm chi phí công tác vận chuyển mẫu và vật liệu thí nghiệm đến phòng thí nghiệm.

- Địa bàn xã Long Hòa và xã Hòa Minh thuộc huyện Châu Thành; xã Long Khánh, xã Đông Vĩnh, xã Long Hải và thị trấn Long Thành thuộc huyện Duyên Hải của tỉnh Trà Vinh thuộc vùng IV được công nhận là xã đảo theo Quyết định số 810/QĐ-TTg ngày 13/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ, khi áp dụng tập đơn giá này thì chi phí nhân công (vùng IV) được nhân với hệ số Knc = 1,1; chi phí máy thi công được nhân với hệ số Kmtc = 1,0.

- Ngoài thuyết minh và hướng dẫn sử dụng nêu trên, trong từng chương của đơn giá còn có phần thuyết minh và hướng dẫn cụ thể đối với từng nhóm, loại công tác thí nghiệm vật liệu, cấu kiện, kết cấu và công trình xây dựng phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy chuẩn của công tác thí nghiệm.

BẢNG GIÁ VẬT LIỆU
(Giá chưa có thuế giá trị gia tăng)

	Stt
	Tên vật liệu - Quy cách
	Đơn vị
	Giá vật liệu (đồng)

	1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31
	Bạc Nitrat AgNO3
Amoni clorua (NH4Cl) 

Amoni hydroxit (NH4OH) 

Axit axetic (CH3COOH) 

Axit benzoic (C6H5COOH) 

Axít Clohydric (HCl)

Axít ethylendiamin tetra (EDTA) 

Axit flohydric (HF)

Axit sulfosalisalic 

Axít sunfosalisilic 

Axêtôn

Bột đá granitô

Bình chứa điện cực

Bình ngâm mẫu

Bột Al2O3
Búa 5kg

Bình hút ẩm

Bộ mở rộng kim cương

Bình thủy tinh (100-1000)ml 

Bộ rây địa chất công trình 

Bình tỷ trọng

Bộ rây sỏi (6 cái)

Bát sắt tráng men

Bút lông cỡ nhỏ fi 5, 2, 1

Bình bóp nước 

Bộ gá kẹp mẫu 

Bộ truyền tải

Bi thép

Bóng đèn OSRAM Ultra - Vitalux 300W

Bóng tạo tia UV

Bột Capping màu
	gram 

kg 

kg 

lít 

kg 

lít 

kg 

kg 

kg 

lít

lít 

kg 

cái 

cái 

kg 

cái 

cái 

bộ 

cái 

bộ 

cái 

bộ 

cái 

bộ 

cái 

bộ 

bộ 

kg 

cái 

cái 

kg
	11.818

3.500

2.800

13.600

45.000

2.500

27.700

63.600

2.300

2.300

30.000

1.818

50.000

50.000

15.000

50.000

50.000

1.300.000

25.000

350.000

35.000

1.000.000

5.000

5.000

8.000

50.000

50.000

15.000

300.000

100.000

10.000

	32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65
	Cát chuẩn

Cát thạch anh

Cát vàng ML > 2

Cồn (C2H5OH) 

Cọc mốc đo lún

Cốc thủy tinh chia độ dung tích 25ml

Cần khoan

Cốc thủy tinh (50-1000)ml

Chén sứ 25ml 

Cối chày đồng 

Chậu thủy tinh 

Cối chày sứ

Cối chế bị KT 152,4x116,43mm

Cối giã đá

Cốc đất luyện, càng Vaxili

Cốc mỏ nhôm (đun thành phần hạt) 

Chày đầm đất

Chậu nhôm fi 30cm 

Canxi cacbonat 

Clorua Bari (BaCl2)

Cốc thủy tinh cao 25mm, đường kính 50mm

Cacbon dioxit

Cọc thép

Cối chế bị nhỏ KT 101,6x116,43mm

Đất đèn 

Điện năng 

Đá mài 

Dầu hỏa

Điêzen 0,05S

Đá cắt D180mm 

Đĩa cắt kim loại 

Dầu AK15

Dầu cặn

Dầu chống dính
	kg 

kg 

m3 

lít 

cái 

cái 

m 

cái 

cái 

bộ 

cái 

cái

bộ 

bộ 

bộ 

cái 

cái 

cái 

kg 

kg 

cái 

kg 

cọc 

bộ 

kg

kWh 

viên 

lít

lít 

viên 

cái 

lít

lít 

lít
	200

500

209.091

20.000

35.000

5.000

120.000

16.000

3.500

240.000

25.000

35.000

70.000

200.000

30.000

15.000

90.000

35.000

900

25.000

3.000

5.000

15.000

50.000

14.000

1.720,65

35.000

12.827

14.109

20.000

35.000

25.000

9.894

25.000

	66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98
	Đầu đo

Đầu đo inox

Đầu đo nhiệt độ

Đĩa sâu có đáy bằng D45mm, cao 127mm bằng sứ hay kim loại

Đĩa sứ dùng cho bay hơi đường kính 115 và 150mm

Điện cực phụ trợ và so sánh

Điện cực sắt

Dụng cụ tạo lỗ

Dung dịch ngâm mẫu 

Dung dịch tiếp xúc điện 

Dung môi hữu cơ

Dây thép không gỉ

Đầu nối cần

Đĩa sắt tráng men

Dụng cụ xác định độ tan rã

Đồng hồ bấm giây

Dao vòng

Dao vòng thấm

Đe ghè đá

Dụng cụ xác định trương nở

Dao gạt đất 

Dao luyện đất 

Dao rựa chặt đất

Dây cao su fi 8ml (để làm thấm) 

Dây điện đôi

Dầu công nghiệp 20

Đĩa từ (CD)

Dung dịch chuẩn pH 4,0

Dung dịch chuẩn pH 7,0

Dung dịch chuẩn pH 10,0

Đá khô 

Dầu FO 

Dao tiện
	cái 

cái 

cái 

cái 

cái 

cái 

kg 

cái 

lít 

lít 

lít 

kg 

bộ 

cái 

cái 

cái 

cái 

cái 

cái 

bộ 

cái 

cái 

cái

m 

m 

lít 

cái 

lít 

lít 

lít 

kg 

lít

con
	5.000

10.000

35.000

10.000

8.000

50.000

20.000

20.000

10.000

10.000

58.000

25.000

180.000

5.000

305.000

60.000

45.000

45.000

50.000

350.000

15.000

15.000

15.000

1.500

4.526

22.727

3.000

3.000

3.500

4.500

40.000

14.109

25.000

	99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132
	Dao bào

Dao nén, dao cắt

Dao thấm

Eriocrom T (ETOO) 

Etoxyetan

Etanol nguyên chất 

Etanol cấp kỹ thuật 

Fluorexon (C8H9FO2S) 

Fe(NH4)(SO4)2,12H2O 

Giấy nhám

Gas

Gỗ nhóm V

Giấy (kẻ ly cao 0,3m)

Giá gỗ làm thấm

Giẻ lau 

Giấy ảnh 

Giấy lọc 

Giấy nhám

Giấy nhám số 0

Glixerin (C3H8O3) 

Glixerin (C3H8O3) 

Grafit

Hóa chất tẩy rửa (HCl 5%)

Hạt mài

Hộp gỗ đựng mẫu 400x400x40

Hộp gỗ 2 ngăn dài 1m

Hóa chất màu

Hộp ngâm mẫu

Axit sunfuric (H2SO4) 

Axit flohydric (HF) 

Axit nitric (HNO3) 

Hộp nhôm 

Hydroperoxit

Axit nitric 2N (HNO3)
	con 

cái 

cái 

kg 

kg 

kg 

kg

gram 

kg 

m2 

kg 

m3 

m 

cái 

kg

tờ 

hộp 

tờ

tờ 

kg 

lít 

kg 

lít 

kg 

cái 

cái 

lít 

hộp 

lít

lít 

gram 

bộ

lít 

lít
	25.000

45.000

45.000

50.000

50.000

30.000

25.000

2.000

25.000

16.667

21.212

4.545.455

1.500

35.000

5.000

1.500

15.000

1.000

1.000

16.800

16.800

50.600

20.000

2.500

20.000

35.000

10.000

5.000

2.500

63.600

150

20.000

9.200

9.200

	133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166
	Hạt kích thước chuẩn 

Hóa chất (HCl, axetic...) 

HNO3
K2BrO4
K2S2O5
Katri Cacbonat (K2CO3) 

Kbo

Kẽm axetat (Zn(CH3COO)2) 

Keo dán tổng hợp

KHSO4
Kali thioxyanat KSCN 

Keo Epoxy

Khăn bông

Keo dính chuyên dụng

Kali Thiocyarat

Khay men

Khay men to + nhỏ (20x60)cm

Kính vuông 16x16

Kính dày 10mm (20x40)cm

Keo dán silicon 

Lưỡi dao cạo 

Lưỡi cưa máy 

Mastic (Ma tít) 

Mỡ

Mỡ các loại

Mũi khoan kim cương

Muôi xúc đất 

Mũi xuyên 

Mỡ liên kết 

Mỡ vadơlin

Mút xốp dày 10cm 

Magie sunfat (MgSO4) 

Methyl đỏ

Mia
	gram 

kg 

ml

gram 

kg 

kg 

kg

gram 

hộp 

kg 

kg 

hộp 

cái 

hộp

gram 

cái 

cái 

cái 

cái 

hộp 

cái 

cái 

kg 

kg 

kg 

cái 

cái 

cái 

kg 

kg

m2
kg

mg 

cái
	25

50.000

9

500

50.000

14.100

15.000

190

10.000

220.000

50.000

10.000

5.000

20.000

50

20.000

25.000

2.800

16.000

15.000

1.000

35.000

7.386

31.800

31.800

850.000

3.500

250.000

25.000

25.000

75.000

25.000

1.000

500.000

	167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199
	Nhựa bitum; Bitum

Nước

Nước rửa kính

Nhiệt kế

Nồi áp suất hút chân không 

Nitro benzel tinh khiết 

Nước cất

Na2SO3.7H2O

Natri Cabonat (Na2CO3) 

Natri florua (NaF)

Natri hydroxit (NaOH) 

Amoni clorua (NHCl)

Amoni cacbonnat (NH4)2CO3
Nhựa đường polime

Nhớt

Nhớt (Dầu) thủy lực 

Nitrat bạc (AgNO3) 

Natri florua (NaF) 

NH4NO3

Natri clorua (NaCl)

Ống Cr-Mg hoặc Mg

Ống đong thủy tinh 1000ml 

Ống thủy tinh fi 8ml dài 1m 

Ống thủy tinh chữ T fi 8ml 

Ống lấy mẫu

Ống khoan

Ống đong thủy tinh 1000ml, 500ml, 200ml

Parafin

Phễu thủy tinh 

Phao tỷ trọng kế 

Phèn sắt 

Phenonphtalein

Phiến điện trở (sensor)
	kg 

lít 

lít 

cái 

cái 

gr 

lít 

kg 

kg 

ml 

kg 

kg 

kg 

kg 

lít 

lít

gram 

gram 

kg

kg

kg 

cái 

cái 

cái 

cái 

cái 

bộ 

kg 

cái 

cái

gr 

hộp 

cái
	10.364

7

60.000

60.000

450.000

50

50

90.000

80.000

176

69.000

3.800

100.000

15.000

31.818

50.000

1.400

5.000

150.000

3.500

10.000

30.000

25.000

12.000

15.000

50.000

50.000

132.000

8.000

60.000

20

50.000

1.000

	200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227
	Phớt đánh bóng 

Phễu sắt D5cm 

Que khuấy đất 

Rượu Etylic C2H2
Sơn màu; Sơn đỏ

Sạn Mg

Sensos đo chuyển vị (7 cái)

Axit Silicic (H2SiO3)

Sơn Epoxy

Sắt (III) amoni sunfat

Thuổng đào đất

Tấm kẹp ngâm bảo hòa 

Thùng ngâm bảo hòa 

Thước dây thép 5m 

ThiOure (CH4N2S) 

Thủy ngân kim loại

Trichloroethylene (C2HCl3)

Thạch cao

Vải phin trắng

Vữa không co ngót

Vít nở D16

Xi măng PC40

Xăng RON92

Xoong nhôm đun sáp 

Xylenola da cam 

Xylenon da cam

Kẽm oxit (ZnO)

ZnO, HNO3
	viên 

cái 

cái 

lít 

kg 

kg 

cái

kg 

lít 

kg 

cái 

cái 

cái 

cái 

kg 

ml 

lít 

kg

m

kg 

cái 

kg

lít 

cái 

ml

gram 

kg 

kg
	20.000

3.500

4.500

20.000

35.591

2.500

70.000

50.000

84.000

4.000

20.000

14.000

120.000

10.000

45.000

3.000

30.000

3.000

8.000

9.818

3.500

1.636

16.582

15.000

2.000

2.000

2.327

95.000


BẢNG ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG
* Mức lương cơ sở đầu vào (LNC) như sau:

- Vùng II : LNC2 = 2.320.000 đồng/tháng áp dụng trên địa bàn thành phố Trà Vinh.

- Vùng III : LNC3 = 2.154.000 đồng/tháng áp dụng trên địa bàn thị xã Duyên Hải.

- Vùng IV : LNC4 = 2.050.000 đồng/tháng áp dụng trên địa bàn các huyện còn lại.

* HCB: hệ số lương theo cấp bậc của nhân công trực tiếp sản xuất xây dựng theo Phụ lục 2 Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng.

	TT
	Chức danh
	Hệ số lương (HCB)
	Đơn giá (đồng/công)

	
	
	
	Thành phố Trà Vinh
	Thị xã Duyên Hải
	Các huyện còn lại

	
	1. CÔNG NHÂN XÂY DỰNG
	
	
	
	

	
	Công nhân xây dựng - Nhóm I: Mộc, nề, sắt, bê tông các loại (trừ bê tông nhựa), cốp pha, hoàn thiện, đào, đắp đất; Khảo sát xây dựng (bao gồm cả đo đạc xây dựng); Vận hành các loại máy xây dựng (máy làm đất, máy đầm, máy nâng hạ, máy khoan, máy đóng ép cọc, máy bơm, máy hàn…) bao gồm cả nhân công thủ công trực tiếp phục vụ công tác xây dựng.

	31
	Công nhân XD, nhóm I - bậc 4/7
	2,55
	227.538
	211.258
	201.058

	143

153
	2. KỸ SƯ TRỰC TIẾP
Kỹ sư trực tiếp - bậc 3/8

Kỹ sư trực tiếp - bậc 4/8
	2,96

3,27
	264.123

291.785
	245.225

270.907
	233.385

257.827


BẢNG GIÁ CA MÁY VÀ THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM
	Stt
	Loại máy và thiết bị thí nghiệm
	Đơn vị
	Giá ca máy
(đồng)

	2

19

20

23

24

27

28

29

30

35

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

50

51

52

54

55

56

57

58

59

60
	Máy khoan XY-1A 

Máy thủy bình NA 720

Máy toàn đạc điện tử

Kính hiển vi

Kính hiển vi điện tử quét 

Thiết bị đếm phóng xạ 

TRL Profile Beam

Máy FWD

Thiết bị đo phản ứng Romdas

Cân phân tích 

Cân thủy tĩnh 

Lò nung

Tủ sấy

Tủ hút độc

Tủ lạnh

Máy hút chân không

Máy hút ẩm OASIS America

Bếp điện

Bếp cát

Máy chưng cất nước

Máy trộn đất

Máy trộn xi măng, dung tích 5 lít 

Máy đầm tiêu chuẩn (đầm rung) 

Máy cắt (phẳng) đất

Máy cắt mẫu lớn (30x30)cm

Máy nén 3 trục 

Máy ép Litvinốp 

Kích tháo mẫu

Máy ép mẫu đá, bê tông

Máy cắt, mài mẫu vật liệu (bê tông, gạch, đá)

Máy khoan mẫu đá

Máy mài thử độ mài mòn
	ca

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
	381.875

12.249

98.133

5.940

2.000.720

89.822

246.560

1.104.000

54.009

8.415

3.762

6.600

8.325

9.130

3.784

2.925

7.590

1.347

2.020

5.698

4.945

11.503

4.950

1.890

12.495

428.519

12.810

4.242

74.448

34.271

32.160

6.216

	61

62

63

66

67

68

69

70

71

73

74

75

76

77

78

80

81

82

83

84

85

86

87

88

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99
	Máy nén 1 trục 

Máy nén Marshall 

Máy CBR

Máy nén thủy lực 10T

Máy nén thủy lực (Máy gia tải) 50T

Máy nén thủy lực 125T

Máy nén thủy lực 200T

Máy kéo nén thủy lực 100T

Máy kéo nén uốn thủy lực 25T

Máy gia tải (Máy nén thủy lực) 20T 

Máy Caragrang (làm thí nghiệm chảy) 

Máy xác định hệ số thấm

Máy đo pH

Máy đo âm thanh

Máy đo chiều dày màng sơn

Máy đo vết nứt

Máy đo tốc độ ăn mòn cốt thép trong bê tông

Máy đo độ thấm của ion Clo 

Dụng cụ đo độ cháy của than 

Máy đo gia tốc

Máy ổn nhiệt (ghi nhiệt ổn định) 

Máy đo chuyển vị

Máy xác định mô đun 

Máy so màu ngọn lửa 

Máy đo độ dãn dài bitum 

Máy chiết nhựa (xốc lét)

Bộ thí nghiệm độ co ngót, trương nở

Bộ dụng cụ đo độ xuyên động hình côn DCP 

Thiết bị thử tỷ diện

Bàn dằn

Bàn rung

Máy khuấy và làm mát nước

Máy khuấy cầm tay NAG-2

Máy nghiền bi sứ LE1
	ca

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
	8.925

133.574

50.615

15.050

25.693

32.160

51.557

35.175

20.855

26.875

4.515

55.390

6.665

6.020

55.199

11.718

67.586

96.813

6.988

50.424

9.675

31.133

17.640

23.520

32.088

5.053

8.385

907

9.138

15.480

5.590

8.815

5.268

4.838

	100

101

102

104
	Máy phân tích hạt LAZER 

Máy phân tích vi nhiệt 

Tenxômét

Máy đo hệ số dẫn nhiệt
	ca

-

-

-
	42.402

34.380

4.515

4.300

	105
	Máy nhiễu xạ Rơnghen (phân tích thành phần hóa lý của vật liệu)
	-
	1.129.766

	106

107
	Bộ phận cần ép chỉ tiêu thử gạch chịu lửa

Côn thử độ sụt
	-

-
	2.525

1.683

	108
	Dụng cụ xác định độ chịu lực va đập xung kích gạch lát xi măng (viên bi sắt)
	-
	2.525

	109

110

111

112

113

114
	Dụng cụ xác định giới hạn bền liên kết

Chén bạch kim

Kẹp niken

Máy siêu âm đo chiều dày kim loại

Máy dò vị trí cốt thép

Máy siêu âm kiểm tra chất lượng mối hàn
	-

-

-

-

-

-
	1.683

12.960

4.851

23.835

34.380

77.456

	115
	Máy siêu âm kiểm tra cường độ bê tông của cấu kiện BT, BTCT tại hiện trường
	-
	32.948

	116

118

119

126

127

128

129

130

133

137

139

141

142

143

145
	Súng bi

Bình hút ẩm

Bộ dụng cụ xác định thấm nước

Dụng cụ đo độ bền va đập 

Dụng cụ đo hệ số giãn nở ẩm 

Dụng cụ phá vỡ mẫu kính 

Dụng cụ thử thấm mực

Dụng cụ Vica

Khuôn Capping mẫu 

Kính phóng đại đo lường 

Máy bộ đàm

Máy cắt, mài mẫu vật liệu

Máy đo dao động điện tử (kèm đầu đo dao động 3 chiều) 

Máy đo độ bóng

Thiết bị đo độ dẫn nước
	-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
	4.945

215

323

1.041

1.225

1.041

613

735

613

3.588

1.384

1.230

25.625

8.713

2.688

	146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

161

162

163

164

166

167

168

169

170

172

173

174

175

176

177

178

179

181

182
	Thiết bị đo độ dày

Máy đo độ giãn nở bêtông (Máy đo độ giãn nở nhiệt dài) 

Máy dò khuyết tật

Máy đo kích thước

Máy đo thời gian khô màng sơn

Máy đo ứng suất bề mặt 

Máy đo ứng suất điện tử 

Máy Hveem

Máy kéo vải địa kỹ thuật

Máy kéo, nén WDW-100

Máy thử cơ lý thạch cao

Máy kiểm tra độ cứng

Máy làm sạch bằng siêu âm

Máy mài mòn bề mặt

Máy nén cố kết

Máy phân tích thành phần kim loại

Máy quang phổ đo hệ số phản xạ ánh sáng

Máy quang phổ đo hệ số truyền sáng

Máy soi kim tương

Máy thấm (Máy thử độ chống thấm)

Máy thử độ bền nén, uốn

Máy thử độ bục

Máy thử độ rơi côn

Nồi hấp áp suất cao (Autoclave) 

Thiết bị đo chuyển vị Indicator 

Thiết bị đo điểm sương

Thiết bị đo độ bền ẩm

Thiết bị đo độ cứng màng sơn

Thiết bị đo độ dày

Thiết bị đo hệ số ma sát

Thiết bị đo thử độ kín

Thiết bị thử tính năng sử dụng của sứ vệ sinh

Thiết bị thử va đập phản hồi
	ca

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
	2.688

2.688

3.763

2.688

3.225

5.375

5.375

15.375

5.125

15.375

5.125

5.125

3.588

4.613

5.125

10.250

47.750

57.300

10.100

5.050

6.060

4.950

4.455

5.913

16.125

10.750

10.750

5.375

5.375

5.375

5.375

15.600

10.400

	183

184

186

189

202

205

209

228

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287
	Tủ chiếu UV

Tủ khí hậu

Vi kế

Máy vi tính

Máy đo độ nhớt

Máy đo điện trở tiếp địa

Máy đo vạn năng 

Xe chuyên dùng 

Cân kỹ thuật

Thiết bị đo nhiệt lượng 

Máy cắt bê tông 7,5kW 

Máy nghiền rung

Bình thử bọt khí

Máy kéo nén thủy lực 50T 

Đồng hồ đo co ngót

Dụng cụ thử xuyên 

Máy bơm nước 7kW 

Khoáng chuẩn

Thiết bị thử tải trọng

Tenxômet

Máy đo độ đàn hồi

Thiết bị gia nhiệt vòng bi

Bếp ga công nghiệp

Bộ thiết bị thí nghiệm điểm hóa mềm (ELE)

Thiết bị Wheel tracking

Máy đầm xoay

Dụng cụ đo độ bền va uốn

Thiết bị xác định độ bền cọ rửa

Máy nén thủy lực 100T

Máy khoan bê tông cầm tay công suất 0,62kW 

Máy nén khí động cơ điện, năng suất 5m3/h 

Máy bơm nước động cơ điện, công suất 2,8kW 

Máy cưa gỗ (cắt sắt) Makita, công suất 1kW
	ca

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
	5.200

5.200

1.976

8.273

88.045

35.774

88.524

264.330

5.445

6.417

6.490

7.848

215

29.025

303

1.103

10.680

8.900

26.875

968

52.143

5.375

860

13.653

242.406

5.665

1.103

11.288

31.175

5.533

2.475

3.263

4.172

	288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306
	Máy bào gỗ công suất 1kW

Máy cưa kim loại công suất 1,7kW

Máy tiện công suất 10kW

Máy bào thép công suất 7,5kW

Máy sàng hạt

Máy kéo nén thủy lực 0,5T 

Máy kéo nén thủy lực 10T 

Máy phân tích hàm lượng cát 

Cần trục ô tô sức nâng 5T

Máy khoan lấy mẫu chuyên dụng

Máy mài công suất 2,7kW 

Máy đo đường kính cốt thép 

Máy nâng 5T

Máy phát điện lưu động công suất 5kW

Dụng cụ đo nhám

Máy Giragang

Thiết bị đo góc nghỉ tự nhiên của đất rời

Máy cắt nhỏ

Máy bơm nước 0,75kW
	ca

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
	2.225

8.036

48.645

32.179

6.953

3.763

16.125

47.955

77.180

20.750

4.788

6.988

40.870

9.114

4.208

11.825

10.750

1.890

1.780


Ghi chú: Stt của Bảng giá ca máy và thiết bị thi công lấy theo số thứ tự của Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Trà Vinh công bố kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh.

CHƯƠNG I
THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU XÂY DỰNG
DA.01000  THÍ NGHIỆM XI MĂNG
Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- In ấn, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính : đồng/chỉ tiêu

	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	
	
	
	Thành phố Trà Vinh
	Thị xã Duyên Hải
	Các huyện còn lại
	

	
	Thí nghiệm xi măng, chỉ tiêu thí nghiệm
	
	
	
	
	
	

	DA.01001
	Thí nghiệm tỷ diện
	chỉ tiêu
	4.119
	80.548
	74.785
	71.175
	5.933

	DA.01002 
	Thí nghiệm ổn định thể tích
	- 
	2.258 
	190.904 
	177.245 
	168.688 
	552 

	DA.01003 
	Thí nghiệm thời gian đông kết
	- 
	687 
	228.448 
	212.103 
	201.862 
	1.228 

	DA.01004 
	Thí nghiệm cường độ theo phương pháp chuẩn
	- 
	17.851 
	398.192 
	369.702 
	351.852 
	15.441 

	DA.01005
	Thí nghiệm khối lượng riêng
	-
	11.793 
	57.567 
	53.448 
	50.868 
	3.441 

	DA.01006 
	Thí nghiệm độ mịn
	-
	4.824
	69.854
	64.856
	61.725
	3.018

	DA.01007 
	Thí nghiệm hàm lượng mất khi nung
	- 
	28.263 
	53.244 
	49.434 
	47.048 
	30.970 

	DA.01008 
	Thí nghiệm hàm lượng SiO2
	- 
	80.439 
	281.237 
	261.115 
	248.508 
	46.207 

	DA.01009 
	Thí nghiệm hàm lượng SiO2 và cặn không tan
	- 
	103.345 
	182.030 
	169.006 
	160.846 
	30.450 

	DA.01010 
	Thí nghiệm hàm lượng SiO2 hòa tan
	- 
	28.897 
	103.075 
	95.700 
	91.079 
	18.915 

	DA.01011 
	Thí nghiệm hàm lượng cặn không tan
	- 
	12.713 
	187.719 
	174.288 
	165.873 
	7.763 

	DA.01012
	Thí nghiệm hàm lượng ôxít Fe2O3
	-
	4.968
	74.632
	69.293
	65.947
	177

	DA.01013 
	Thí nghiệm hàm lượng nhôm ôxít Al2O3
	chỉ tiêu 
	10.567 
	82.141 
	76.264 
	72.582 
	291 

	DA.01014 
	Thí nghiệm hàm lượng CaO
	- 
	5.177 
	93.291 
	86.616 
	82.434 
	460 

	DA.01015 
	Thí nghiệm hàm lượng MgO
	- 
	6.706 
	94.201 
	87.461 
	83.238 
	372 

	DA.01016 
	Thí nghiệm hàm lượng SO3
	- 
	18.662 
	169.288 
	157.176 
	149.587 
	7.575 

	DA.01017 
	Thí nghiệm hàm lượng Cl-
	- 
	39.521 
	108.763 
	100.981 
	96.106 
	

	DA.01018 
	Thí nghiệm hàm lượng K2O và Na2O
	- 
	28.877 
	175.204 
	162.669 
	154.815 
	29.115 

	DA.01019 
	Thí nghiệm hàm lượng TiO2
	- 
	2.332 
	97.386 
	90.418 
	86.053 
	3.210 

	DA.01020 
	Thí nghiệm hàm lượng CaO tự do
	- 
	158.586 
	97.386 
	90.418 
	86.053 
	1.136 

	DA.01021 
	Thí nghiệm độ dẻo tiêu chuẩn
	- 
	687 
	85.327 
	79.222 
	75.397 
	1.218 

	DA.01022 
	Thí nghiệm nhiệt thủy hóa
	- 
	172.280 
	1.281.039 
	1.189.383 
	1.131.957 
	41.787 

	DA.01023
	Thí nghiệm độ nở sunphat
	-
	34.404
	625.730
	580.960
	552.910
	3.329


DA.02000  THÍ NGHIỆM CÁT
Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- In ấn, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính : đồng/chỉ tiêu

	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	
	
	
	Thành phố Trà Vinh
	Thị xã Duyên Hải
	Các huyện còn lại
	

	
	Thí nghiệm cát, 
	
	
	
	
	
	

	DA.02001 
	Thí nghiệm khối lượng riêng hoặc khối lượng thể tích
	chỉ tiêu 
	22.674
	69.627
	64.645
	61.524
	13.551

	DA.02002 
	Thí nghiệm khối lượng thể tích xốp
	- 
	22.674 
	59.842 
	55.561 
	52.878 
	13.551 

	DA.02003 
	Thí nghiệm thành phần hạt và mô đun độ lớn
	- 
	36.441 
	169.288 
	157.176 
	149.587 
	21.680 

	DA.02004 
	Thí nghiệm hàm lượng bụi, bùn, sét bẩn
	- 
	22.674 
	159.277 
	147.881 
	140.741 
	13.551 

	DA.02005 
	Thí nghiệm thành phần khoáng (thạch học)
	- 
	36.441 
	248.927 
	231.116 
	219.957 
	23.240 

	DA.02006 
	Thí nghiệm hàm lượng tạp chất hữu cơ
	- 
	28.980 
	99.662 
	92.531 
	88.063 
	177 

	DA.02007 
	Thí nghiệm hàm lượng mica
	- 
	14.815 
	181.120 
	168.161 
	160.042 
	8.918 

	DA.02008 
	Thí nghiệm hàm lượng sét cục
	- 
	15.697 
	49.831 
	46.266 
	44.032 
	8.918 

	DA.02009 
	Thí nghiệm độ ẩm
	- 
	40.452 
	3.413 
	3.169 
	3.016 
	23.354 

	DA.02010 
	Thí nghiệm thành phần hạt bằng phương pháp tỷ trọng kế
	- 
	23.288 
	105.578 
	98.024 
	93.291 
	14.108 

	DA.02011 
	Thí nghiệm thành phần hạt bằng phương pháp lazer
	- 
	542 
	213.431 
	198.160 
	188.592 
	33.392 

	DA.02012 
	Thí nghiệm thử phản ứng silic kiềm
	- 
	178.454 
	634.603 
	589.199 
	560.751 
	55.843 

	DA.02013 
	Thí nghiệm góc nghỉ khô, nghỉ ướt
	- 
	12.653 
	199.096 
	184.851 
	175.926 
	1.789 

	DA.02014 
	Thí nghiệm hàm lượng sunfat và sunfit
	- 
	140.543 
	241.190 
	223.933 
	213.121 
	19.241 

	DA.02015
	Thí nghiệm hàm lượng ion Clorua
	-
	176.184
	120.595
	111.967
	106.561
	10.553


DA.03000  THÍ NGHIỆM ĐÁ DĂM (SỎI)
Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- In ấn, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính : đồng/chỉ tiêu

	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	
	
	
	Thành phố Trà Vinh
	Thị xã Duyên Hải
	Các huyện còn lại
	

	
	Thí nghiệm đá dăm (sỏi), 
	
	
	
	
	
	

	DA.03001 
	Thí nghiệm khối lượng riêng của đá nguyên khai, đá dăm (sỏi)
	chỉ tiêu 
	26.969
	86.464
	80.278
	76.402
	16.086

	DA.03002 
	Thí nghiệm khối lượng thể tích của đá nguyên khai, đá dăm (sỏi)
	-
	26.956 
	56.885 
	52.815 
	50.265 
	16.209 

	DA.03003 
	Thí nghiệm khối lượng thể tích bằng phương pháp đơn giản
	- 
	26.956 
	56.885 
	52.815 
	50.265 
	16.086 

	DA.03004 
	Thí nghiệm khối lượng thể tích xốp
	- 
	40.452 
	34.131 
	31.689 
	30.159 
	23.986 

	DA.03005 
	Thí nghiệm thành phần hạt
	- 
	40.452 
	147.900 
	137.318 
	130.688 
	24.041 

	DA.03006 
	Thí nghiệm hàm lượng bụi sét bẩn
	- 
	40.885 
	27.305 
	25.351 
	24.127 
	24.303 

	DA.03007 
	Thí nghiệm hàm lượng thoi dẹt
	- 
	14.815 
	134.247 
	124.642 
	118.624 
	8.918 

	DA.03008 
	Thí nghiệm hàm lượng hạt bị yếu mềm và hạt bị phong hóa
	- 
	40.885 
	95.566 
	88.728 
	84.444 
	24.303 

	DA.03009 
	Thí nghiệm độ ẩm
	-
	27.263 
	31.855 
	29.576 
	28.148 
	16.261 

	DA.03010
	Thí nghiệm độ hút nước của đá nguyên khai, đá dăm (sỏi)
	-
	27.696
	51.196
	47.533
	45.238
	15.737

	DA.03011 
	Thí nghiệm độ hút nước của đá nguyên khai, đá dăm (sỏi) bằng phương pháp nhanh
	- 
	27.696 
	47.783 
	44.364 
	42.222 
	15.737 

	DA.03012 
	Thí nghiệm cường độ nén của đá nguyên khai
	- 
	22.909 
	284.423 
	264.073 
	251.323 
	38.863 

	DA.03013 
	Thí nghiệm hệ số hóa mềm của đá nguyên khai (cho 1 lần khô hoặc ướt)
	- 
	62.475 
	489.207 
	454.205 
	432.275 
	72.725 

	DA.03014 
	Thí nghiệm độ nén dập trong xi lanh
	- 
	39.548 
	111.494 
	103.516 
	98.518 
	25.216 

	DA.03015 
	Thí nghiệm độ mài mòn
	chỉ tiêu 
	53.658 
	334.481 
	310.549 
	295.555 
	30.445 

	DA.03016 
	Thí nghiệm hàm lượng tạp chất hữu cơ
	- 
	28.980 
	147.900 
	137.318 
	130.688 
	360 

	DA.03017 
	Thí nghiệm độ rỗng của đá nguyên khai (cho 1 lần làm KLR hoặc KLTT)
	- 
	20.452 
	113.769 
	105.629 
	100.529 
	12.063 

	DA.03018 
	Thí nghiệm độ rỗng giữa các hạt đá (cho 1 lần làm KLR hoặc KLTT)
	- 
	20.452 
	147.900 
	137.318 
	130.688 
	12.185 

	DA.03019 
	Thí nghiệm hàm lượng oxit silic vô định hình
	- 
	82.857 
	329.930 
	306.324 
	291.534 
	56.044 

	DA.03020
	Thí nghiệm hàm lượng ion Cl-
	-
	183.452
	120.595
	111.967
	106.561
	19.695


DA.04000  THÍ NGHIỆM MÀI MÒN HÓA CHẤT CỦA CỐT LIỆU BÊ TÔNG (THÍ NGHIỆM SOUNDNESS)
Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- In ấn, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính : đồng/chỉ tiêu

	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	
	
	
	Thành phố Trà Vinh
	Thị xã Duyên Hải
	Các huyện còn lại
	

	DA.04001
	Thí nghiệm mài mòn hóa chất của cốt liệu bê tông
	chỉ tiêu
	29.584
	142.211
	132.036
	125.661
	3.409


DA.05000  THÍ NGHIỆM PHẢN ỨNG KIỀM VÀ PHẢN ỨNG ALKALI CỦA CỐT LIỆU ĐÁ, CÁT (PHƯƠNG PHÁP THANH VỮA)
DA.05100  THÍ NGHIỆM PHẢN ỨNG KIỀM CỦA CỐT LIỆU ĐÁ, CÁT
Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- In ấn, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính : đồng/chỉ tiêu

	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	
	
	
	Thành phố Trà Vinh
	Thị xã Duyên Hải
	Các huyện còn lại
	

	DA.05101
	Xác định phản ứng kiềm của cốt liệu đá, cát (phương pháp thanh vữa)
	chỉ tiêu
	256.954
	408.203
	378.997
	360.698
	88.015


DA.05200  THÍ NGHIỆM PHẢN ỨNG ALKALI CỦA CỐT LIỆU ĐÁ, CÁT
Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- In ấn, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính : đồng/chỉ tiêu

	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	
	
	
	Thành phố Trà Vinh
	Thị xã Duyên Hải
	Các huyện còn lại
	

	DA.05201
	Xác định phản ứng Alkali của cốt liệu đá, cát (phương pháp thanh vữa)
	chỉ tiêu
	643.658
	1.369.779
	1.271.773
	1.210.369
	322.920


DA.06000  THÍ NGHIỆM PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN HÓA HỌC VẬT LIỆU CÁT, ĐÁ, GẠCH
Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình; - Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- In ấn, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính : đồng/chỉ tiêu

	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	
	
	
	Thành phố Trà Vinh
	Thị xã Duyên Hải
	Các huyện còn lại
	

	
	Thí nghiệm phân tích thành phần hóa học vật liệu cát, đá, gạch
	
	
	
	
	
	

	DA.06001
	Mẫu thí nghiệm
	chỉ tiêu
	
	364.061
	338.013
	321.693
	1.075

	DA.06002
	Thí nghiệm độ ẩm
	-
	10.828 
	79.638 
	73.940 
	70.370 
	5.429 

	DA.06003
	Thí nghiệm độ mất khi nung
	-
	35.363
	71.674
	66.546
	63.333
	29.943

	DA.06004 
	Thí nghiệm hàm lượng SiO2
	chỉ tiêu 
	197.593 
	409.568 
	380.264 
	361.904 
	73.927 

	DA.06005 
	Thí nghiệm hàm lượng Fe2O3
	- 
	4.968 
	79.638 
	73.940 
	70.370 
	177 

	DA.06006 
	Thí nghiệm hàm lượng CaO
	- 
	7.053 
	102.392 
	95.066 
	90.476 
	3.154 

	DA.06007 
	Thí nghiệm hàm lượng Al2O3
	- 
	11.322 
	79.638 
	73.940 
	70.370 
	2.985 

	DA.06008 
	Thí nghiệm hàm lượng MgO
	- 
	8.910 
	102.392 
	95.066 
	90.476 
	3.066 

	DA.06009 
	Thí nghiệm hàm lượng SO3
	- 
	118.070 
	1.934.073 
	1.795.693 
	1.708.993 
	8.462 

	DA.06010 
	Thí nghiệm hàm lượng TiO2
	- 
	525 
	106.943 
	99.291 
	94.497 
	875 

	DA.06011 
	Thí nghiệm hàm lượng K2O, Na2O
	- 
	19.350 
	188.857 
	175.344 
	166.878 
	13.955 

	DA.06012 
	Thí nghiệm hàm lượng cặn không tan
	- 
	19.708 
	187.719 
	174.288 
	165.873 
	7.048 

	DA.06013 
	Thí nghiệm hàm lượng CaO tự do 
	- 
	24.811 
	106.943 
	99.291 
	94.497 
	1.750 

	DA.06014 
	Thí nghiệm thành phần hạt bằng LAZER
	- 
	
	426.634 
	396.109 
	376.984 
	11.131 

	DA.06015 
	Thí nghiệm độ hút vôi
	- 
	37.037 
	240.508 
	223.300 
	212.518 
	21.853 

	DA.06016 
	Thí nghiệm SiO2 hoạt tính
	- 
	28.148 
	129.697 
	120.417 
	114.603 
	16.468 


	DA.06017
	Thí nghiệm Al2O3 hoạt tính
	-
	24.637
	109.218
	101.404
	96.508
	14.004


Ghi chú: Đơn giá thí nghiệm phân tích thành phần hóa học cát, đá, xi măng, gạch chưa bao gồm công tác chuẩn bị mẫu thí nghiệm.

DA.07000  THIẾT KẾ MÁC BÊTÔNG
Thành phần công việc:
Công việc thiết kế mác bê tông bao gồm các công việc thí nghiệm vật liệu: xi măng, cát, đá (sỏi) theo những chỉ tiêu cần thiết.

Công tác tính toán mác, đúc mẫu, thí nghiệm nén lớn hơn 1 mẫu, bảo dưỡng mẫu ở các tuổi sau 28 ngày, các chỉ tiêu kháng uốn, mài mòn, mô đun biến dạng, độ sụt ở các thời gian, hàm lượng bọt khí, độ co … chưa được tính vào đơn giá này.

Riêng thiết kế mác bê tông có yêu cầu chống thấm còn thêm giai đoạn thử mác chống thấm theo các cấp B2, B4, B6, B8. Đơn giá mỗi cấp chống thấm được nhân với hệ số 1,1.

Thiết kế mác bêtông thông thường bao gồm :
- Phần xi măng: DA.01002+DA.01003+DA.01004+DA.01005+DA.01006
- Phần cát: DA.02001+DA.02002+DA.02003+DA.02004+DA.02006
- Phần đá : DA.03003+DA.03004+DA.03005+DA.03006+DA.03014
DA.08000  THIẾT KẾ MÁC VỮA
Thành phần công việc:
Công việc thiết kế mác vữa bao gồm các công việc thí nghiệm vật liệu: xi măng, cát theo những chỉ tiêu cần thiết.

- Phần xi măng: DA.01002+DA.01003+DA.01004+DA.01005+DA.01006
- Phần cát: DA.02001+DA.02002+DA.02003+DA.02004+DA.02006
DA.09000  XÁC ĐỊNH ĐỘ SỤT HỖN HỢP BÊTÔNG TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM
Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu (lấy hỗn hợp bê tông từ mẻ trộn sẵn, trộn lại), kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- In ấn, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính : đồng/chỉ tiêu

	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	
	
	
	Thành phố Trà Vinh
	Thị xã Duyên Hải
	Các huyện còn lại
	

	DA.09001
	Xác định độ sụt hỗn hợp bêtông
	chỉ tiêu
	
	42.663
	39.611
	37.698
	316


Ghi chú: Trường hợp thí nghiệm tại hiện trường thì căn cứ vào điều kiện cụ thể để xác định đơn giá phù hợp
DA.10000  ÉP MẪU BÊ TÔNG, MẪU VỮA
Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- In ấn, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính : đồng/chỉ tiêu

	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	
	
	
	Thành phố Trà Vinh
	Thị xã Duyên Hải
	Các huyện còn lại
	

	
	Ép mẫu bê tông lập phương
	
	
	
	
	

	DA.10001A
	- 100x100x100
	chỉ tiêu
	3.304
	43.232
	40.139
	38.201
	3.248

	DA.10001B
	- 150x150x150
	-
	3.665
	47.783
	44.364
	42.222
	3.410

	DA.10001C 
	- 200x200x200
	- 
	4.216 
	54.609 
	50.702 
	48.254 
	3.789 

	
	Ép mẫu bê tông trụ
	
	
	
	
	
	

	DA.10002A
	- 100x200
	chỉ tiêu
	4.887
	52.334
	48.589
	46.243
	4.331

	DA.10002B
	- 150x300
	-
	5.420 
	56.885
	52.815
	50.265
	5.089

	DA.10003 
	Uốn mẫu bê tông lập phương 150x150x600
	chỉ tiêu 
	1.463 
	89.650
	83.236
	79.217
	3.023

	DA.10004
	Ép mẫu vữa lập phương 70,7x70,7x70,7
	-
	619
	20.023
	18.591
	17.693
	1.927


DA.11000  THÍ NGHIỆM BÊ TÔNG 

DA.11100  THÍ NGHIỆM BÊ TÔNG NẶNG 

Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- In ấn, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Riêng chỉ tiêu độ không xuyên nước của bê tông cho các cấp 2at, 4at, 6at, 8at thì lấy định mức cấp 2at (T2) làm cơ sở cho các cấp khác, mỗi cấp tăng lên được nhân hệ số 1,4 so với định mức cấp liền kề.
Đơn vị tính : đồng/chỉ tiêu

	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	
	
	
	Thành phố Trà Vinh
	Thị xã Duyên Hải
	Các huyện còn lại
	

	
	Thí nghiệm bê tông nặng
	
	 
	 
	 
	 
	 

	DA.11101
	Tính toán liều lượng bê tông
	chỉ tiêu
	 6.414 
	 278.279 
	 258.369 
	 245.894 
	 5.866 

	DA.11102
	Thử độ cứng vebe của hỗn hợp bê tông
	-
	 2.168 
	 147.900 
	 137.318 
	 130.688 
	 1.103 

	DA.11103
	Thí nghiệm khối lượng thể tích của hỗn hợp bê tông
	-
	  1.120  
	  97.841  
	  90.841  
	  86.455  
	  2.209  

	DA.11104
	Thí nghiệm độ tách nước của hỗn hợp bê tông
	-
	  2.168  
	  282.830  
	  262.594  
	  249.915  
	  2.533  

	DA.11105
	Thí nghiệm hàm lượng bọt khí của hỗn hợp bê tông
	-
	  2.891   
	  42.777   
	  39.717   
	  37.799   
	  1.494   

	DA.11106
	Thí nghiệm khối lượng riêng của bê tông
	-
	 47.942  
	 142.211  
	 132.036  
	 125.661  
	 25.817  

	DA.11107
	Thí nghiệm độ hút nước của bê tông
	-
	 43.053  
	 216.161  
	 200.695  
	 191.005  
	 26.831  

	DA.11108
	Thí nghiệm độ mài mòn của bê tông
	-
	6.470   
	282.147   
	261.960   
	249.312   
	4.144   

	DA.11109
	Thí nghiệm khối lượng thể tích của bê tông
	-
	62.202  
	33.903  
	31.477  
	29.958  
	17.688  

	DA.11110
	Thí nghiệm cường độ chịu nén của bê tông
	-
	 12.647  
	 157.001  
	 145.768  
	 138.730  
	 5.584  

	DA.11111
	Thí nghiệm cường độ chịu kéo khi uốn của bê tông
	-
	 17.597   
	 195.683   
	 181.682   
	 172.910   
	 6.744   

	DA.11112
	Thí nghiệm lực liên kết giữa bê tông và cốt thép
	-
	 16.423   
	 282.830   
	 262.594   
	 249.915   
	 18.709   

	DA.11113
	Thí nghiệm độ co ngót của bê tông
	mẫu
	5.754.050
	438.011
	406.672
	387.037
	2.064.119

	DA.11114
	Thí nghiệm mô đun đàn hồi khi nén tĩnh của bê tông
	chỉ tiêu
	  66.049  
	  427.771  
	  397.165  
	  377.989  
	  56.787  

	DA.11115
	Thí nghiệm độ chống thấm nước của bê tông
	-
	  76.820  
	  500.584  
	  464.768  
	  442.328  
	  62.525  

	DA.11116
	Thí nghiệm cường độ chịu kéo khi bửa của bê tông
	-
	  10.578  
	  202.509  
	  188.020  
	  178.942  
	  8.445  

	DA.11117
	Xác định hàm lượng ion clorua trong bê tông
	-
	  176.449  
	  120.595  
	  111.967  
	  106.561  
	  11.268  

	DA.11118
	Xác định hàm lượng sunfat trong bê tông
	-
	 147.770 
	 241.190 
	 223.933 
	 213.121 
	 19.955 

	DA.11119
	Xác định độ PH của bê tông
	-
	 3.980 
	 142.211 
	 132.036 
	 125.661 
	 875 

	DA.11120
	Thí nghiệm nhiệt thủy hóa bê tông
	-
	 44.083
	 625.730  
	 580.960  
	 552.910  
	 2.402  

	DA.11121
	Thí nghiệm thời gian đông kết của hỗn hợp bê tông
	-
	
	 427.771
	 397.165
	 377.989
	 363


DA.11200  THÍ NGHIỆM BÊ TÔNG ĐẦM LĂN
Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- In ấn, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính : đồng/chỉ tiêu

	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	
	
	
	Thành phố Trà Vinh
	Thị xã Duyên Hải
	Các huyện còn lại
	

	   DA.11201    
	Thí nghiệm cường độ kháng kéo trực tiếp mẫu bê tông đầm lăn RCC
	   chỉ tiêu    
	   18.107
	   591.599    
	   549.271    
	   522.751    
	   9.075    

	 DA.11202
	Thí nghiệm thời gian đông kết của hỗn hợp bê tông đầm lăn
	 -
	
	 45.508
	 42.252
	 40.212
	 8.686


DA.12000 THÍ NGHIỆM VÔI XÂY DỰNG
Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- In ấn, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính : đồng/chỉ tiêu

	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	
	
	
	Thành phố Trà Vinh
	Thị xã Duyên Hải
	Các huyện còn lại
	

	  
	Thí nghiệm vôi xây dựng,
	
	  
	  
	  
	  
	  

	DA.12001   
	Xác định lượng nước cần thiết để tôi vôi
	 chỉ tiêu  
	6.667   
	106.715   
	99.080   
	94.296   
	3.934   

	DA.12002  
	Xác định lượng vôi nhuyễn khi tôi 1kg vôi sống
	 - 
	6.667  
	123.781  
	114.924  
	109.376  
	3.934  

	 DA.12003 
	Xác định khối lượng riêng của vôi đã tôi
	  -
	 16.027 
	 122.643 
	 113.868 
	 108.370 
	 7.867 

	 DA.12004 
	Xác định lượng hạt không tôi được
	  -
	 34.346 
	 138.571 
	 128.656 
	 122.444 
	 3.173 

	 DA.12005 
	Xác định độ nghiền mịn của vôi
	  -
	 5.366 
	 104.667 
	 97.179 
	 92.487 
	 3.191 

	 DA.12006 
	Xác định độ ẩm của vôi Hydrat
	  -
	 13.333 
	 53.244 
	 49.434 
	 47.048 
	 7.867 

	DA.12007
	Xác định độ hút vôi
	 -
	15.747
	426.634
	396.109
	376.984
	8.078


DA.13000  THÍ NGHIỆM VỮA XÂY DỰNG
Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình; - Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- In ấn, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính : đồng/chỉ tiêu

	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	
	
	
	Thành phố Trà Vinh
	Thị xã Duyên Hải
	Các huyện còn lại
	

	  
	Thí nghiệm vữa xây dựng,
	 
	  
	  
	  
	  
	  

	DA.13001 
	Thí nghiệm độ lưu động của hỗn hợp vữa
	chỉ tiêu 
	  
	28.442 
	26.407 
	25.132 
	1.024 

	DA.13002 
	Xác định kích thước hạt cốt liệu lớn nhất
	 - 
	 9.070 
	 121.050 
	 112.389 
	 106.963 
	 6.536 

	DA.13003  
	Thí nghiệm khối lượng thể tích của hỗn hợp vữa
	  -  
	    
	  96.021  
	  89.151  
	  84.846  
	  360  

	DA.13004  
	Xác định khả năng giữ độ lưu động của vữa tươi
	  -  
	  723  
	  42.777  
	  39.717  
	  37.799  
	  7.631  

	DA.13005 
	Thí nghiệm độ hút nước của vữa
	 - 
	 14.815 
	 53.244 
	 49.434 
	 47.048 
	 8.741 

	DA.13006  
	Thí nghiệm cường độ chịu nén của vữa
	 -  
	 813  
	 234.592  
	 217.807  
	 207.291  
	 1.485  

	DA.13007  
	Thí nghiệm cường độ chịu uốn của vữa
	-  
	1.084  
	138.571  
	128.656  
	122.444  
	1.975  

	DA.13008  
	Thí nghiệm độ bám dính của vữa vào nền trát
	 -  
	 10.500  
	 330.613  
	 306.958  
	 292.137  
	 1.871  

	DA.13009 
	Tính toán liều lượng vữa
	 - 
	 560 
	 240.963 
	 223.722 
	 212.920 
	 1.011 

	DA.13010 
	Xác định khối lượng riêng
	 - 
	 20.217 
	 96.021 
	 89.151 
	 84.846 
	 11.932 

	DA.13011   
	Xác định khối lượng thể tích mẫu vữa
	 -   
	 5.565   
	 85.327   
	 79.222   
	 75.397   
	 4.759   

	DA.13012
	Xác định hàm lượng ion clo hòa tan trong nước
	-
	53.980
	116.499
	108.164
	102.942
	12.950


DA.14000  THÍ NGHIỆM GẠCH XÂY ĐẤT SÉT NUNG
Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- In ấn, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính : đồng/chỉ tiêu

	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	
	
	
	Thành phố Trà Vinh
	Thị xã Duyên Hải
	Các huyện còn lại
	

	   
	Thí nghiệm gạch xây đất sét nung,
	   
	   
	   
	   
	   
	   

	 DA.14001 
	Thí nghiệm cường độ chịu nén
	 chỉ tiêu 
	 903 
	 179.300 
	 166.471 
	 158.434 
	 2.833 


	 DA.14002 
	Thí nghiệm cường độ chịu uốn
	 - 
	 1.355 
	 159.277 
	 147.881 
	 140.741 
	 3.438 

	 DA.14003 
	Thí nghiệm độ hút nước
	 - 
	 44.444 
	 99.662 
	 92.531 
	 88.063 
	 26.584 

	 DA.14004 
	Thí nghiệm khối lượng thể tích
	 - 
	 14.815 
	 115.589 
	 107.319 
	 102.137 
	 9.101 

	 DA.14005
	Thí nghiệm khối lượng riêng
	 -
	 17.508
	 114.452
	 106.263
	 101.132
	 9.101


DA.15000 THÍ NGHIỆM GẠCH LÁT XI MĂNG
Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- In ấn, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính : đồng/chỉ tiêu

	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	
	
	
	Thành phố Trà Vinh
	Thị xã Duyên Hải
	Các huyện còn lại
	

	  
	Thí nghiệm gạch lát xi măng,
	
	  
	  
	  
	  
	  

	DA.15001  
	Thí nghiệm lực uốn gãy toàn viên
	 chỉ tiêu 
	1.138  
	179.300  
	166.471  
	158.434  
	3.534  

	DA.15002  
	Thí nghiệm lực xung kích
	 - 
	  
	49.831  
	46.266  
	44.032  
	663  

	DA.15003  
	Thí nghiệm độ hút nước
	 - 
	 29.802 
	53.244  
	49.434  
	47.048  
	18.016  

	DA.15004
	Thí nghiệm độ mài mòn
	 -
	 19.277
	228.903
	212.526
	202.264
	17.228


DA.16000 THÍ NGHIỆM GẠCH CHỊU LỬA
Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- In ấn, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.
Đơn vị tính : đồng/chỉ tiêu

	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	
	
	
	Thành phố Trà Vinh
	Thị xã Duyên Hải
	Các huyện còn lại
	

	  
	Thí nghiệm gạch chịu lửa,
	
	  
	  
	  
	  
	  

	DA.16001  
	Thí nghiệm cường độ chịu nén
	 chỉ tiêu 
	23.126  
	229.813  
	213.371  
	203.069  
	7.203  

	DA.16002  
	Thí nghiệm nhiệt độ chịu lửa loại 1 mẫu
	- 
	164.108  
	288.973  
	268.298  
	255.344  
	5.544  

	DA.16003  
	Thí nghiệm nhiệt độ chịu lửa loại ≥ 2 mẫu
	- 
	91.294  
	200.233  
	185.907  
	176.931  
	3.119  

	DA.16004 
	Thí nghiệm biến dạng dưới tải trọng
	-
	490.916 
	339.032 
	314.774 
	299.576 
	23.603 

	DA.16005
	Thí nghiệm độ xốp
	-
	7.407
	59.842
	55.561
	52.878
	4.731

	DA.16006 
	Thí nghiệm độ co dư có nhiệt độ <1350°C 
	- 
	  38.676  
	  358.372  
	  332.731  
	  316.666  
	  14.940  

	DA.16007
	Thí nghiệm độ co dư có nhiệt độ ≥1350°C
	-
	57.086 
	448.022 
	415.967 
	395.883 
	22.404 

	DA.16008
	 Thí nghiệm khối lượng thể tích
	- 
	 20.876  
	 79.638  
	 73.940  
	 70.370  
	 4.371  

	DA.16009  
	Thí nghiệm khối lượng riêng
	- 
	16.027  
	114.452  
	106.263  
	101.132  
	7.867  

	DA.16010 
	Thử độ bền xung nhiệt vật liệu chịu lửa làm lạnh bằng nước 
	-  
	 398.631   
	 831.196   
	 771.725   
	 734.465   
	 46.859   

	DA.16011
	Thử cơ lý vật liệu chịu lửa làm lạnh bằng không khí
	- 
	 441.471  
	 914.475  
	 849.046  
	 808.052  
	 28.762  

	DA.16012  
	Thí nghiệm hệ số dãn nở nhiệt
	- 
	 216.675  
	 398.192  
	 369.702  
	 351.852  
	 127.841

	DA.16013
	 Thí nghiệm hàm lượng các ô xít trong gạch chịu lửa (phương pháp phân tích hóa)
	 -
	  461.616
	  1.353.851
	  1.256.985
	  1.196.295
	


DA.17000  THÍ NGHIỆM NGÓI SÉT NUNG
Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- In ấn, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính : đồng/chỉ tiêu

	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	
	
	
	Thành phố Trà Vinh
	Thị xã Duyên Hải
	Các huyện còn lại
	

	 
	Thí nghiệm ngói sét nung,
	 
	 
	 
	 
	 

	DA.17001 
	Thí nghiệm thời gian xuyên nước
	 chỉ tiêu 
	 346.500 
	 89.650 
	 83.236 
	 79.217 
	  

	DA.17002 
	Thí nghiệm tải trọng uốn gãy
	- 
	 4.618 
	 159.277 
	 147.881 
	 140.741 
	  3.729 

	DA.17003 
	Thí nghiệm độ hút nước
	- 
	 15.339
	 89.650 
	 83.236 
	 79.217 
	 9.407 

	DA.17004
	Thí nghiệm khối lượng 1m2 ngói lợp ở trạng thái bão hòa nước
	-
	
	   89.650
	   83.236
	   79.217
	   360


DA.18000  THÍ NGHIỆM NGÓI XI MĂNG CÁT
Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- In ấn, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính : đồng/chỉ tiêu

	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	
	
	
	Thành phố Trà Vinh
	Thị xã Duyên Hải
	Các huyện còn lại
	

	DA.18001   
	Thí nghiệm độ hút nước ngói xi măng cát
	  chỉ tiêu   
	  16.676   
	  89.650   
	  83.236   
	  79.217   
	  10.194   

	DA.18002    
	Thí nghiệm khối 2 lượng 1m ngói xi măng cát lợp ở trạng thái bão hòa nước
	-    
	      
	 89.650    
	 83.236    
	 79.217    
	 360    

	DA.18003   
	Thí nghiệm thời gian xuyên nước ngói xi măng cát
	-   
	346.500   
	 89.650   
	 83.236   
	 79.217   
	    

	DA.18004
	Thí nghiệm lực uốn gãy ngói xi măng cát
	-
	4.618
	127.421
	118.304
	112.592
	3.729


DA.19000  THÍ NGHIỆM GẠCH GỐM ỐP LÁT, GẠCH MEN, ĐÁ ỐP LÁT TỰ NHIÊN VÀ ĐÁ ỐP LÁT NHÂN TẠO TRÊN CƠ SỞ CHẤT KẾT DÍNH HỮU CƠ
Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- In ấn, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính : đồng/chỉ tiêu

	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	
	
	
	Thành phố Trà Vinh
	Thị xã Duyên Hải
	Các huyện còn lại
	

	       
	Thí nghiệm gạch gốm ốp lát, gạch men, đá ốp lát tự nhiên và đá ốp lát nhân tạo trên cơ sơ chất kết dính hữu cơ,
	       
	       
	       
	       
	       

	DA.19001  
	Thí nghiệm độ hút nước
	 chỉ tiêu 
	54.086  
	149.265  
	138.585  
	131.894  
	46.995  

	DA.19002  
	Thí nghiệm khối lượng thể tích
	- 
	54.454  
	143.349  
	133.093  
	126.667  
	53.361  

	DA.19003  
	Thí nghiệm độ bóng bề mặt
	- 
	46.690  
	167.240  
	155.275  
	147.778  
	27.693  

	DA.19004  
	Thí nghiệm độ bền uốn
	- 
	54.580  
	159.277  
	147.881  
	140.741  
	47.616  

	DA.19005  
	Thí nghiệm độ chịu mài mòn bề mặt
	- 
	34.908  
	354.959  
	329.562  
	313.650  
	33.930  

	DA.19006  
	Thí nghiệm độ chịu mài mòn sâu
	- 
	25.145  
	204.784  
	190.132  
	180.952  
	22.757  

	DA.19007  
	 Thí nghiệm độ cứng vạch bề mặt theo thang Mohs
	-  
	 10.426  
	 96.704  
	 89.785  
	 85.450  
	 14.535  

	DA.19008  
	Thí nghiệm hệ số giãn nở nhiệt (< 100°C)
	-  
	 45.814  
	 227.538  
	 211.258  
	 201.058  
	 39.748  

	DA.19009  
	Thí nghiệm hệ số giãn nở nhiệt ( 100°C đến 800°C)
	-  
	 49.489  
	 227.538  
	 211.258  
	 201.058  
	 40.736  

	DA.19010
	Thí nghiệm độ bền nhiệt
	-
	 45.513
	 259.393
	 240.834
	 229.206
	 44.988

	DA.19011 
	Thí nghiệm độ bền rạn men
	chỉ tiêu 
	7.899 
	836.202 
	776.373 
	738.888 
	27.305 

	DA.19012 
	Thí nghiệm sai lệch kích thước
	- 
	2.349 
	119.457 
	110.910 
	105.555 
	7.550 

	DA.19013 
	Thí nghiệm hệ số giãn nở ẩm
	- 
	65.312 
	443.699 
	411.953 
	392.063 
	33.837 

	DA.19014 
	Thí nghiệm độ bền va đập
	- 
	3.924 
	147.900 
	137.318 
	130.688 
	9.927 

	DA.19015 
	Thí nghiệm hệ số ma sát động
	- 
	4.517 
	273.046 
	253.510 
	241.270 
	13.617 

	DA.19016
	Thí nghiệm độ bền hoá học (axit - kiềm)
	-
	79.857
	345.858
	321.112
	305.608
	4.371


DA.20000 THÍ NGHIỆM CƠ LÝ GẠCH BÊ TÔNG
Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- In ấn, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính : đồng/chỉ tiêu

	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	
	
	
	Thành phố Trà Vinh
	Thị xã Duyên Hải
	Các huyện còn lại
	

	
	Thí nghiệm cơ lý gạch bê tông,
	
	
	
	

	DA.20001 
	Kiểm tra kích thước và mức khuyết tật ngoại quan
	chỉ tiêu 
	
	129.697 
	120.417 
	114.603 
	

	DA.20002 
	Xác định cường độ chịu nén
	- 
	2.432 
	143.349 
	133.093 
	126.667 
	2.833 

	DA.20003 
	Xác định độ rỗng
	- 
	
	122.871 
	114.079 
	108.571 
	2.001 

	DA.20004 
	Xác định độ thấm nước
	- 
	2.577
	118.775 
	110.277 
	104.952 
	170 

	DA.20005
	Xác định độ hút nước
	-
	44.444
	109.673
	101.826
	96.910
	394


DA.21000  THÍ NGHIỆM NGÓI FIBRO XI MĂNG; XI CA DAY
Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- In ấn, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính : đồng/chỉ tiêu

	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	
	
	
	Thành phố Trà Vinh
	Thị xã Duyên Hải
	Các huyện còn lại
	

	
	Thí nghiệm ngói fibro xi măng; Xi ca day
	
	
	
	
	
	

	DA.21001 
	Thí nghiệm thời gian không xuyên nước
	chỉ tiêu
	415.800 
	79.638 
	73.940 
	70.370 
	

	DA.21002 
	Thí nghiệm tải trọng uốn gãy 
	- 
	2.042 
	169.288 
	157.176 
	149.587 
	3.729 

	DA.21003
	Thí nghiệm khối lượng 1m2 tấm lợp ở trạng thái bão hòa nước
	-
	7.407
	45.735
	42.463
	40.413
	5.337


DA.22000  THÍ NGHIỆM SỨ VỆ SINH
Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- In ấn, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính : đồng/chỉ tiêu

	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	
	
	
	Thành phố Trà Vinh
	Thị xã Duyên Hải
	Các huyện còn lại
	

	
	Thí nghiệm sứ vệ sinh,
	
	
	
	
	
	

	DA.22001 
	Thí nghiệm độ hút nước
	chỉ tiêu 
	52.153 
	109.446 
	101.615 
	96.709 
	34.456 

	DA.22002 
	Thí nghiệm độ bền nhiệt
	- 
	27.661 
	169.288 
	157.176 
	149.587 
	26.996 

	DA.22003 
	Thử độ bền rạn men 
	- 
	7.227 
	837.340 
	777.429 
	739.893 
	9.313 

	DA.22004 
	Thí nghiệm độ cứng vạch bề mặt theo thang Mohs
	- 
	7.481 
	227.538 
	211.258 
	201.058 
	15.166 

	DA.22005 
	Thí nghiệm độ thấm mực
	- 
	50.463 
	295.799 
	274.635 
	261.375 
	50.708 

	DA.22006 
	Xác định khả năng chịu tải 
	- 
	1.174 
	409.568 
	380.264 
	361.904 
	16.367 

	DA.22007
	Xác định tính năng sử dụng của sản phẩm sứ vệ sinh
	-
	3.261
	125.146
	116.192
	110.582
	4.095


DA.23000  THÍ NGHIỆM KÍNH XÂY DỰNG
Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- In ấn, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính : đồng/chỉ tiêu

	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	
	
	
	Thành phố Trà Vinh
	Thị xã Duyên Hải
	Các huyện còn lại
	

	
	Thí nghiệm kính xây dựng,
	
	
	
	
	
	

	DA.23001
	Khuyết tật ngoại quan 
	chỉ tiêu
	18.900
	182.030
	169.006
	160.846
	

	DA.23002
	Độ cong vênh 
	-
	18.900
	159.277
	147.881
	140.741
	

	DA.23003
	Chiều dày và sai lệch chiều dày
	-
	18.900
	193.407
	179.569
	170.899
	

	DA.23004
	Độ truyền sáng 
	-
	20.345 
	250.292 
	232.384 
	221.164 
	42.116 

	DA.23005 
	Xác định hệ số phản xạ
	-
	17.195 
	261.669 
	242.947 
	231.217 
	35.096 

	DA.23006 
	Xác định hệ số truyền năng lượng bức xạ mặt trời
	- 
	17.195 
	273.046 
	253.510 
	241.270 
	42.116 

	DA.23007 
	Xác định hệ số phản xạ năng lượng ánh sáng mặt trời
	- 
	17.195 
	250.292 
	232.384 
	221.164 
	35.096 

	DA.23008 
	Xác định độ bền va đập con lắc
	-
	
	136.523 
	126.755 
	120.635 
	601 

	DA.23009 
	Xác định độ bền va đập bi rơi
	-
	
	113.769 
	105.629 
	100.529 
	601 

	DA.23010 
	Xác định ứng suất bề mặt
	-
	32.403 
	102.392
	95.066
	90.476
	2.822

	DA.23011
	Xác định độ vỡ mảnh
	-
	
	136.523
	126.755
	120.635
	547

	DA.23012 
	Xác định độ bền nhiệt ẩm
	- 
	11.539 
	364.061 
	338.013 
	321.693 
	16.088 

	DA.23013
	Xác định độ bền nhiệt khô
	-
	24.078
	364.061
	338.013
	321.693
	10.490

	DA.23014 
	Xác định độ bền chịu ẩm
	chỉ tiêu 
	87.601 
	637.106 
	591.522 
	562.962 
	474.075 

	DA.23015 
	Xác định độ bền chịu bức xạ
	- 
	8.404.507 
	5.961.496 
	5.534.960 
	5.267.720 
	120.330 

	DA.23016 
	Xác định độ bền axít của kính phủ phản quang
	- 
	16.916 
	273.046 
	253.510 
	241.270 
	27.074 

	DA.23017 
	Xác định độ bền kiềm của kính phủ phản quang
	- 
	107.688 
	273.046 
	253.510 
	241.270 
	27.074 

	DA.23018 
	Xác định độ bền mài mòn của kính phủ phản quang 
	- 
	13.684 
	386.815 
	359.139 
	341.799 
	32.504 

	DA.23019 
	Xác định độ bền nước của kính màu hấp thụ nhiệt
	- 
	61.459 
	455.076 
	422.516 
	402.116 
	9.820 

	DA.23020
	Xác định điểm sương
	-
	37.834
	364.061
	338.013
	321.693
	22.575

	DA.23021
	Phương pháp gia tốc thử độ kín
	-
	1.550.732
	2.957.994
	2.746.354
	2.613.754
	451.500


DA.24000  THÍ NGHIỆM CƠ LÝ GỖ
Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- In ấn, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính : đồng/chỉ tiêu

	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	
	
	
	Thành phố Trà Vinh
	Thị xã Duyên Hải
	Các huyện còn lại
	

	
	Thí nghiệm cơ lý gỗ,
	
	
	
	
	
	

	DA.24001 
	Thí nghiệm số vòng năm của gỗ
	chỉ tiêu 
	
	119.457 
	110.910 
	105.555 
	

	DA.24002 
	Thí nghiệm độ ẩm khi thử cơ lý
	- 
	13.093
	159.277 
	147.881 
	140.741 
	7.955

	DA.24003 
	Thí nghiệm độ hút ẩm
	- 
	13.093
	178.617 
	165.838 
	157.831 
	7.955

	DA.24004 
	Thí nghiệm độ hút nước và độ dãn dài
	- 
	15.708
	238.915 
	221.821 
	211.111 
	9.545

	DA.24005 
	Thí nghiệm độ co nứt của gỗ
	- 
	136.510
	438.011 
	406.672 
	387.037 
	45.743

	DA.24006 
	Thí nghiệm khối lượng riêng của gỗ
	- 
	19.639
	134.475 
	124.853 
	118.825 
	11.932

	DA.24007 
	Thí nghiệm giới hạn bền khi nén của gỗ
	- 
	527 
	159.277 
	147.881 
	140.741 
	996 

	DA.24008 
	Thí nghiệm giới hạn bền khi kéo của gỗ
	- 
	527 
	136.523 
	126.755 
	120.635 
	996 

	DA.24009 
	Thí nghiệm giới hạn bền khi uốn tĩnh của gỗ
	- 
	527 
	134.247 
	124.642 
	118.624 
	996 

	DA.24010 
	Thí nghiệm giới hạn bền khi uốn va đập của gỗ
	- 
	4.826 
	209.107 
	194.146 
	184.772 
	8.445 

	DA.24011 
	Thí nghiệm giới hạn bền khi trượt và cắt của gỗ
	- 
	6.318 
	159.277 
	147.881 
	140.741 
	20.233 

	DA.24012 
	Thí nghiệm sức chống tách của gỗ 
	- 
	10.704 
	179.300 
	166.471 
	158.434 
	20.233 

	DA.24013 
	Thí nghiệm độ cứng của gỗ 
	- 
	3.567 
	199.096 
	184.851 
	175.926 
	273 

	DA.24014
	Thí nghiệm chỉ tiêu biến dạng đàn hồi của gỗ
	-
	22.342
	159.277
	147.881
	140.741
	8.249


DA.25000  THÍ NGHIỆM PHÂN TÍCH VẬT LIỆU BI TUM
Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- In ấn, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính : đồng/chỉ tiêu

	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	
	
	
	Thành phố Trà Vinh
	Thị xã Duyên Hải
	Các huyện còn lại
	

	
	Thí nghiệm phân tích vật liệu bi tum,
	
	
	
	
	
	

	DA.25001 
	Phân tích độ kéo dài
	chỉ tiêu 
	9.660 
	228.903 
	212.526 
	202.264 
	8.777 

	DA.25002 
	Phân tích nhiệt độ hóa mềm
	- 
	17.392 
	248.927 
	231.116 
	219.957 
	4.742 

	DA.25003 
	Phân tích nhiệt độ bắt lửa
	- 
	2.579 
	298.757 
	277.382 
	263.989 
	89 

	DA.25004 
	Phân tích độ kim lún
	- 
	145.363 
	193.407 
	179.569 
	170.899 
	50.616 

	DA.25005 
	Phân tích độ bám dính với đá
	- 
	3.150 
	308.542 
	286.466 
	272.635 
	3.162 

	DA.25006 
	Phân tích khối lượng riêng
	- 
	2.382 
	445.974 
	414.066 
	394.074 
	1.468 

	DA.25007 
	Phân tích lượng tổn thất sau khi đốt ở 163°C trong 5 giờ
	- 
	21.224 
	218.436 
	202.808 
	193.016 
	1.347 

	DA.25008 
	Phân tích tỷ lệ độ kim lún sau khi đun nóng ở 163°C trong 5 giờ với độ kim lún 25°C
	- 
	61.703 
	139.481 
	129.501 
	123.249 
	26.927 

	DA.25009 
	Phân tích hàm lượng hoà tan trong Benzen
	- 
	45.326 
	238.915 
	221.821 
	211.111 
	14.891 

	DA.25010 
	Phân tích độ nhớt của nhựa đường
	- 
	1.015 
	398.192 
	369.702 
	351.852 
	1.220 

	DA.25011
	Phân tích chất thu được sau khi chưng cất
	-
	31.433
	248.927
	231.116
	219.957
	19.091

	   DA.25012   
	Phân tích độ đồng đều, độ ổn định của nhũ tương nhựa đường
	   chỉ tiêu   
	   47.141   
	   227.083   
	   210.835   
	   200.656   
	   28.636   

	  DA.25013  
	 Phân tích tốc độ phân tách của nhũ tương nhựa đường
	  -  
	  15.606  
	  462.812  
	  429.699  
	  408.952  
	  5.422  

	 DA.25014 
	Phân tích lượng mất sau khi nung ở 163°C
	 - 
	 14.316 
	 139.481 
	 129.501 
	 123.249 
	 13.890 

	 DA.25015  
	Phân tích hàm lượng paraphin
	 -  
	 80.587  
	 623.723  
	 579.096  
	 551.136  
	 1.270  

	DA.25016
	 Phân tích điện tích hạt
	-
	9.086
	359.600
	333.871
	317.751
	176


DA.26000 THÍ NGHIỆM NHỰA ĐƯỜNG POLIME
Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- In ấn, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính : đồng/chỉ tiêu

	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	
	
	
	Thành phố Trà Vinh
	Thị xã Duyên Hải
	Các huyện còn lại
	

	
	Thí nghiệm nhựa đường polime,
	
	
	
	
	
	

	DA.26001
	Phân tích độ đàn hồi 
	chỉ tiêu
	40.606
	44.142
	40.984
	39.005
	14.238

	DA.26002 
	Phân tích độ ổn định lưu trữ
	-
	142.274 
	408.431 
	379.208 
	360.899 
	64.510 

	DA.26003
	Phân tích độ nhớt Brookfield
	-
	40.606
	18.431
	17.112
	16.286
	29.573


DA.27000  THÍ NGHIỆM MASTIC
Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- In ấn, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính : đồng/chỉ tiêu

	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	
	
	
	Thành phố Trà Vinh
	Thị xã Duyên Hải
	Các huyện còn lại
	

	
	Thí nghiệm mastic,
	
	
	
	
	
	

	DA.27001 
	Phân tích khối lượng riêng
	chỉ tiêu 
	36.543 
	72.130 
	66.969 
	63.735 
	2.327 

	DA.27002 
	Phân tích độ côn lún 
	- 
	37.963 
	106.715 
	99.080 
	94.296 
	2.724 

	DA.27003 
	Phân tích độ khôi phục đàn hồi
	- 
	37.963 
	108.763 
	100.981 
	96.106 
	2.734 

	DA.27004 
	Phân tích độ chảy dẻo ở 60°C
	- 
	50.580 
	128.104 
	118.938 
	113.196 
	5.667 

	DA.27005
	Phân tích điểm hóa mềm
	-
	37.356
	70.309
	65.279
	62.127
	578


DA.28000  PHÂN TÍCH BÊ TÔNG NHỰA
Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- In ấn, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính : đồng/chỉ tiêu

	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	
	
	
	Thành phố Trà Vinh
	Thị xã Duyên Hải
	Các huyện còn lại
	

	
	Phân tích bê tông nhựa,
	
	
	
	
	
	

	DA.28001 
	Phân tích trọng lượng riêng của bê tông nhựa
	chỉ tiêu 
	527 
	334.481 
	310.549 
	295.555 
	1.329 

	DA.28002 
	Phân tích trọng lượng riêng của các phối liệu trong bê tông nhựa 
	- 
	141.189 
	31.855 
	29.576 
	28.148 
	75.641 

	DA.28003 
	Phân tích độ bão hoà nước của bê tông nhựa
	- 
	790 
	90.105 
	83.658 
	79.619 
	1.906 

	DA.28004 
	Phân tích độ trương nở sau khi bão hoà nước
	- 
	136.510 
	2.275 
	2.113 
	2.011 
	45.920 

	DA.28005 
	Phân tích cường độ chịu nén
	- 
	13.900 
	166.103 
	154.218 
	146.772 
	2.436 

	DA.28006 
	Phân tích hệ số ổn định nước và ổn định nhiệt
	- 
	64.762 
	60.070 
	55.772 
	53.079 
	39.336 

	DA.28007 
	Phân tích độ ổn định, chỉ số dẻo, độ cứng quy ước
	- 
	36.856 
	418.215 
	388.292 
	369.545 
	43.899 

	DA.28008
	Phân tích hàm lượng Bitum trong bê tông nhựa
	-
	66.894
	349.498
	324.492
	308.825
	32.342

	DA.28009 
	Phân tích thành phần cốt liệu của hỗn hợp bê tông nhựa sau khi chiết
	- 
	4.239 
	234.364 
	217.596 
	207.090 
	360 

	DA.28010
	Phân tích độ sâu vệt hằn bánh xe
	-
	121.173
	1.438.398
	1.335.482
	1.271.002
	575.229


Ghi chú: Thí nghiệm độ sâu vệt hằn bánh xe dùng cho thí nghiệm xác định chiều sâu vệt hằn bánh xe trong môi trường không khí (mức độ vệt hằn bánh xe) theo Quyết định số 1617/QĐ-BGTVT ngày 29/4/2014 của Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy định kỹ thuật về phương pháp thử độ sâu vệt hằn bánh xe của bê tông nhựa xác định bằng thiết bị Wheeltracking đối với mẫu thí nghiệm lấy tại hiện trường.

DA.29000  THÍ NGHIỆM CƠ LÝ VẬT LIỆU BỘT KHOÁNG TRONG BÊ TÔNG NHỰA
Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- In ấn, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính : đồng/chỉ tiêu

	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	
	
	
	Thành phố Trà Vinh
	Thị xã Duyên Hải
	Các huyện còn lại
	

	
	Thí nghiệm cơ lý vật liệu bột khoáng trong bê tông nhựa,
	
	
	
	
	
	

	DA.29001 
	Thí nghiệm thành phần hạt bột khoáng
	chỉ tiêu 
	10.896 
	573.396 
	532.370 
	506.666 
	11.919 

	DA.29002 
	Thí nghiệm hàm lượng mất khi nung
	- 
	34.353 
	139.481 
	129.501 
	123.249 
	19.737 

	DA.29003 
	Thí nghiệm hàm lượng nước
	- 
	17.989 
	856.225 
	794.964 
	756.581 
	11.287 

	DA.29004 
	Thí nghiệm khối lượng riêng của bột khoáng chất
	- 
	57.592 
	151.313 
	140.487 
	133.704 
	34.965 

	DA.29005 
	Thí nghiệm khối lượng riêng của hỗn hợp bột khoáng chất và nhựa đường
	- 
	105.969 
	227.083 
	210.835 
	200.656 
	64.336 

	DA.29006 
	Thí nghiệm khối lượng thể tích và độ rỗng dư của hỗn hợp bột khoáng và nhựa đường
	- 
	162.222 
	258.938 
	240.412 
	228.804 
	64.336 

	DA.29007 
	Thí nghiệm độ trương nở của hỗn hợp bột khoáng và nhựa đường
	- 
	76.135 
	438.011 
	406.672 
	387.037 
	46.241 

	DA.29008
	Thí nghiệm chỉ số về hàm lượng nhựa và bột khoáng
	-
	3.985
	191.132
	177.457
	168.889
	3.975


DA.30000  THÍ NGHIỆM BÊ TÔNG NHỰA TÁI CHẾ
Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình; 

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- In ấn, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính : đồng/chỉ tiêu

	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	
	
	
	Thành phố Trà Vinh
	Thị xã Duyên Hải
	Các huyện còn lại
	

	
	Thí nghiệm bê tông nhựa tái chế,
	
	
	
	
	
	

	DA.30001
	Thí nghiệm đầm xoay
	chỉ tiêu
	2.782
	213.886
	198.583
	188.995
	4.375

	DA.30002
	Thí nghiệm Hveem
	-
	542
	102.620 
	95.277
	90.677
	2.733

	DA.30003
	Thí nghiệm cường độ ép chẻ
	-
	15.718
	170.654
	158.444
	150.794
	18.630


DA.31000  THÍ NGHIỆM TÍNH NĂNG CƠ LÝ MÀNG SƠN
Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình; 

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- In ấn, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính : đồng/chỉ tiêu

	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	
	
	
	Thành phố Trà Vinh
	Thị xã Duyên Hải
	Các huyện còn lại
	

	
	Thí nghiệm tính năng cơ lý màng sơn,
	
	
	
	
	
	

	DA.31001
	Độ bền va đập
	chỉ tiêu
	9.240
	199.096
	184.851
	175.926
	1.257

	DA.31002
	Độ bền va uốn
	
	9.240
	159.277
	147.881
	140.741
	8.504

	DA.31003
	Độ bám dính
	-
	10.290
	159.277
	147.881
	140.741
	

	DA.31004
	Độ nhớt
	-
	6.090
	199.096
	184.851
	175.926
	4.741 

	DA.31005
	Độ bền trong bazơ
	-
	36.225
	318.553
	295.761
	281.481
	

	DA.31006
	Thời gian khô
	- -
	16.173
	248.927
	231.116
	219.957
	3.894

	DA.31007
	Độ phủ màng sơn
	chỉ tiêu
	6.090
	199.096
	184.851
	175.926
	2.859

	DA.31008
	Độ bền axít
	-
	7.403
	288.746
	268.086
	255.143
	

	DA.31009
	Độ mịn
	-
	6.090
	97.841
	90.841
	86.455
	

	DA.31010 
	Hàm lượng chất không bay hơi
	- 
	40.492 
	109.446 
	101.615 
	96.709 
	14.216 

	DA.31011 
	Độ cứng của màng sơn
	- 
	18.270 
	199.096 
	184.851 
	175.926 
	7.055 

	DA.31012 
	Độ bóng của màng sơn
	- 
	18.270 
	195.455 
	181.471 
	172.709 
	

	DA.31013 
	Độ bền nước của màng sơn
	- 
	28.312 
	119.002 
	110.488 
	105.153 
	14.216 

	DA.31014
	Độ rửa trôi của màng sơn
	-
	6.090
	216.161
	200.695
	191.005
	14.816


DA.32000  THÍ NGHIỆM CHIỀU DÀY MÀNG SƠN TRÊN NỀN BÊ TÔNG, GỖ, THÉP VÀ TÔN
Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ;

- Vệ sinh bề mặt cấu kiện đo, bôi mỡ lên điểm đo (nếu có), kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- In ấn, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính : đồng/chỉ tiêu

	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	
	
	
	Thành phố Trà Vinh
	Thị xã Duyên Hải
	Các huyện còn lại
	

	DA.32001
	Thí nghiệm chiều dày màng sơn trên bê tông, gỗ, thép, tôn
	chỉ tiêu
	16.899
	32.083
	29.787
	28.349
	7.245


DA.33000  THÍ NGHIỆM ĐẤT GIA CỐ BẰNG CHẤT KẾT DÍNH
Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- In ấn, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính : đồng/chỉ tiêu

	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	
	
	
	Thành phố Trà Vinh
	Thị xã Duyên Hải
	Các huyện còn lại
	

	
	Thí nghiệm đất gia cố bằng chất kết dính,
	
	
	
	
	
	

	DA.33001 
	Xác định cường độ kháng ép
	chỉ tiêu 
	4.543 
	259.393 
	240.834 
	229.206 
	13.489 

	DA.33002 
	Xác định modun đàn hồi
	- 
	
	337.211 
	313.084 
	297.968 
	2.314 

	DA.33003
	Xác định độ ổn định với nhiệt và nước
	-
	5.432
	442.334
	410.686
	390.857
	4.374


DA.34000  THÍ NGHIỆM KÉO THÉP TRÒN, THÉP DẸT, CƯỜNG ĐỘ, ĐỘ DÃN DÀI
Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- In ấn, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính : đồng/chỉ tiêu

	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	
	
	
	Thành phố Trà Vinh
	Thị xã Duyên Hải
	Các huyện còn lại
	

	
	Thí nghiệm kéo thép tròn, thép dẹt, cường độ, độ dãn dài
	
	
	
	
	
	

	DA.34001 
	Thép tròn ø6-10, thép dẹt có thiết diện So ≤ 100mm2
	chỉ tiêu 
	1.739 
	68.261 
	63.377 
	60.317 
	1.372 

	DA.34002 
	Thép tròn ø12-18, thép dẹt có thiết diện 100 < So ≤ 250mm2
	- 
	1.984 
	68.261 
	63.377 
	60.317 
	1.646 

	DA.34003 
	Thép tròn ø20-25, thép dẹt có thiết diện 250 < So ≤ 500mm2
	- 
	2.090 
	68.261 
	63.377 
	60.317 
	1.749 

	DA.34004 
	Thép tròn ø28-32, thép dẹt có thiết diện 500 < So ≤ 800mm2
	- 
	2.511 
	91.015 
	84.503 
	80.423 
	2.229 

	DA.34005
	Thép tròn ø36-45, thép dẹt có thiết diện So > 800mm2
	-
	2.634
	91.015
	84.503
	80.423
	2.366


DA.35000 THÍ NGHIỆM KÉO MỐI HÀN THÉP TRÒN, MỐI HÀN THÉP DẸT, ĐỘ BỀN MỐI HÀN
Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- In ấn, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính : đồng/chỉ tiêu

	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	
	
	
	Thành phố Trà Vinh
	Thị xã Duyên Hải
	Các huyện còn lại
	

	
	Thí nghiệm kéo mối hàn thép tròn, mối hàn thép dẹt, độ bền mối hàn
	
	
	
	
	
	

	DA.35001 
	Thép tròn ø6-10, thép dẹt có thiết diện So ≤ 100mm2
	chỉ tiêu 
	1.739 
	68.261 
	63.377 
	60.317 
	1.372 

	DA.35002 
	Thép tròn ø12-18, thép dẹt có thiết diện 100 < So ≤ 250mm2
	- 
	1.984 
	68.261 
	63.377 
	60.317 
	1.646 

	DA.35003 
	Thép tròn ø20-25, thép dẹt có thiết diện 250 < So ≤ 500mm2
	- 
	2.090 
	68.261 
	63.377 
	60.317 
	1.749 

	DA.35004
	Thép tròn ø28-32, thép dẹt có thiết diện 500 < So ≤ 800mm2
	-
	2.476
	91.015
	84.503
	80.423
	2.195


DA.36000  THÍ NGHIỆM UỐN THÉP TRÒN, THÉP DẸT, MỐI HÀN THÉP TRÒN, MỐI HÀN THÉP DẸT, GÓC UỐN
Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình; - Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- In ấn, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính : đồng/chỉ tiêu

	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	
	
	
	Thành phố Trà Vinh
	Thị xã Duyên Hải
	Các huyện còn lại
	

	
	Thí nghiệm uốn thép tròn,dẹt, mối hàn thép tròn, dẹt, góc uốn
	
	
	
	
	
	

	DA.36001 
	Thép tròn hoặc mối hàn thép tròn có ø6- 10, thép dẹt hoặc mối hàn thép dẹt có bề dày h ≤ 6mm
	chỉ tiêu 
	1.739 
	68.261 
	63.377 
	60.317 
	1.372 

	DA.36002 
	Thép tròn hoặc mối hàn thép tròn có ø12- 18, thép dẹt hoặc mối hàn thép dẹt có bề dày h ≤ 10mm 
	- 
	1.861 
	68.261 
	63.377 
	60.317 
	1.509 

	DA.36003 
	Thép tròn hoặc mối hàn thép tròn có ø20- 25, thép dẹt hoặc mối hàn thép dẹt có bề dày h ≤ 16mm
	- 
	1.984 
	68.261 
	63.377 
	60.317 
	1.646 

	DA.36004 
	Thép tròn hoặc mối hàn thép tròn có ø28- 32, thép dẹt hoặc mối hàn thép dẹt có bề dày h ≤ 20mm
	- 
	2.248 
	91.015 
	84.503 
	80.423 
	1.920 

	DA.36005
	Thép tròn hoặc mối hàn thép tròn có ø36- 45, thép dẹt hoặc mối hàn thép dẹt có bề dày h > 20mm
	-
	3.020
	91.015
	84.503
	80.423
	2.778


DA.37000  THÍ NGHIỆM NÉN THÉP ỐNG CÓ MỐI HÀN ĐỘ BỀN UỐN
Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- In ấn, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính : đồng/chỉ tiêu

	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	
	
	
	Thành phố Trà Vinh
	Thị xã Duyên Hải
	Các huyện còn lại
	

	
	Thí nghiệm nén thép ống có mối hàn độ bền uốn
	
	
	
	
	
	

	DA.37001 
	Ống hàn có đường kính ngoài Dng ≤ 50mm
	chỉ tiêu 
	2.090 
	68.261 
	63.377 
	60.317 
	1.749 

	DA.37002 
	Ống hàn có đường kính ngoài 50 < Dng ≤ 100mm
	- 
	2.370 
	68.261 
	63.377 
	60.317 
	2.058 

	DA.37003 
	Ống hàn có đường kính ngoài 100 < Dng ≤ 150mm
	- 
	2.669 
	68.261 
	63.377 
	60.317 
	2.400 

	DA.37004 
	Ống hàn có đường kính ngoài 150 < Dng ≤ 200mm 
	- 
	2.827 
	91.015 
	84.503 
	80.423 
	2.572 

	DA.37005
	Ống hàn có đường kính ngoài Dng > 200mm
	-
	3.020
	91.015
	84.503
	80.423
	2.778


DA.38000  THÍ NGHIỆM KÉO THÉP ỐNG NGUYÊN VÀ THÉP ỐNG CÓ MỐI HÀN
Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- In ấn, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính : đồng/chỉ tiêu

	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	
	
	
	Thành phố Trà Vinh
	Thị xã Duyên Hải
	Các huyện còn lại
	

	
	Thí nghiệm kéo thép ống nguyên và thép ống có mối hàn
	
	
	
	
	
	

	DA.38001 
	Ống có thiết diện So ≤ 100mm2
	chỉ tiêu 
	1.739 
	68.261 
	63.377 
	60.317 
	1.372 

	DA.38002 
	Ống có thiết diện 100 < So ≤ 200mm2
	- 
	1.861 
	68.261 
	63.377 
	60.317 
	1.509 

	DA.38003 
	Ống có thiết diện 250< So ≤ 500mm2
	- 
	1.984 
	68.261 
	63.377 
	60.317 
	1.646 

	DA.38004 
	Ống có thiết diện 500 < Fo ≤ 800mm2
	- 
	2.248 
	91.015 
	84.503 
	80.423 
	1.920 

	DA.38005
	Ống có thiết diện So > 800mm2
	-
	2.441
	91.015
	84.503
	80.423
	2.160


DA.39000  THÍ NGHIỆM MÔ ĐUN ĐÀN HỒI THÉP TRÒN, THÉP DẸT
Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- In ấn, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính : đồng/chỉ tiêu

	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	
	
	
	Thành phố Trà Vinh
	Thị xã Duyên Hải
	Các huyện còn lại
	

	
	Thí nghiệm mô đun đàn hồi thép tròn, thép dẹt
	
	
	
	
	
	

	DA.39001 
	Cốt thép ø6-12 hoặc thép dẹt có thiết diện So ≤ 100mm2
	chỉ tiêu 
	6.039 
	68.261 
	63.377 
	60.317 
	5.590 

	DA.39002 
	Cốt thép ø12-18 hoặc thép dẹt có thiết diện 100 < So ≤ 250mm2
	- 
	7.198 
	68.261 
	63.377 
	60.317 
	6.859 

	DA.39003 
	Cốt thép ø20-25 hoặc thép dẹt có thiết diện 250 < So ≤ 500mm2
	- 
	8.356 
	68.261 
	63.377 
	60.317 
	8.162 

	DA.39004 
	Cốt thép ø28-32 hoặc thép dẹt có thiết diện 500 < So ≤ 800mm2
	- 
	11.253 
	91.015 
	84.503 
	80.423 
	10.802 

	DA.39005
	Cốt thép ø36-45 hoặc thép dẹt có thiết diện So > 1000mm2
	-
	13.043
	91.015
	84.503
	80.423
	12.791


DA.40000  THÍ NGHIỆM KÉO CÁP DỰ ỨNG LỰC
Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- In ấn, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính : đồng/chỉ tiêu

	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	
	
	
	Thành phố Trà Vinh
	Thị xã Duyên Hải
	Các huyện còn lại
	

	DA.40001
	Thí nghiệm kéo cáp dự ứng lực
	chỉ tiêu
	92.959
	605.430
	562.112
	534.972
	18.572


DA.41000  THÍ NGHIỆM PHÁ HỦY BU LÔNG
Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- In ấn, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính : đồng/chỉ tiêu

	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	
	
	
	Thành phố Trà Vinh
	Thị xã Duyên Hải
	Các huyện còn lại
	

	DA.41001
	Thí nghiệm phá hủy bu lông
	chỉ tiêu
	4.357
	49.831
	46.266
	44.032
	2.881


DA.42000  THÍ NGHIỆM NHỔ BU LÔNG TẠI HIỆN TRƯỜNG
Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- In ấn, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính : đồng/chỉ tiêu

	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	
	
	
	Thành phố Trà Vinh
	Thị xã Duyên Hải
	Các huyện còn lại
	

	DA.42001
	Thí nghiệm nhổ bu lông tại hiện trường
	chỉ tiêu
	17.015
	398.192
	369.702
	351.852
	13.607


DA.43000  THÍ NGHIỆM CỬA SỔ VÀ CỬA ĐI BẰNG GỖ, BẰNG KIM LOẠI, BẰNG NHỰA
Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- In ấn, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính : đồng/chỉ tiêu

	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	
	
	
	Thành phố Trà Vinh
	Thị xã Duyên Hải
	Các huyện còn lại
	

	
	Thí nghiệm cửa sổ và cửa đi bằng gỗ, bằng kim loại, bằng nhựa
	
	
	
	
	
	

	DA.43001
	Độ lọt khí
	chỉ tiêu
	30.192
	113.769
	105.629
	100.529
	325

	DA.43002 
	Độ kín nước
	-
	13.504 
	113.769
	105.629
	100.529
	428 

	DA.43003
	Độ bền áp lực gió
	-
	687
	59.160
	54.927
	52.275
	461

	DA.43004
	Cơ lý
	-
	47.420
	227.538
	211.258
	201.058
	2.253

	DA.43005
	Già hóa nhiệt
	-
	66.486
	227.538
	211.258
	201.058
	33.154


DA.44000  THÍ NGHIỆM ỐNG VÀ PHỤ TÙNG BẰNG GANG
Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- In ấn, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính : đồng/chỉ tiêu

	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	
	
	
	Thành phố Trà Vinh
	Thị xã Duyên Hải
	Các huyện còn lại
	

	
	Thí nghiệm ống và phụ tùng bằng gang,
	
	
	
	
	
	

	DA.44001 
	Sức bền nén, nén dẹt ống
	chỉ tiêu 
	381.803 
	227.538 
	211.258 
	201.058 
	60.909 

	DA.44002 
	Độ đồng nhất vật liệu đúc
	- 
	7.020 
	113.769 
	105.629 
	100.529 
	5.722 

	DA.44003 
	Độ cứng
	- 
	1.316
	113.769 
	105.629 
	100.529 
	673

	DA.44004
	Kích thước tương quan hình học
	-
	
	28.442
	26.407
	25.132
	


DA.45000  THÍ NGHIỆM VẢI ĐỊA KỸ THUẬT
Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- In ấn, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính : đồng/chỉ tiêu

	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	
	
	
	Thành phố Trà Vinh
	Thị xã Duyên Hải
	Các huyện còn lại
	

	
	Thí nghiệm vải địa kỹ thuật,
	
	
	
	
	
	

	DA.45001 
	Độ dày danh định
	chỉ tiêu 
	
	70.537 
	65.490 
	62.328 
	649 

	DA.45002 
	Khối lượng đơn vị thể tích
	- 
	
	42.550 
	39.505 
	37.598 
	715 

	DA.45003
	Cường độ chịu kéo
	-
	7.310
	142.211
	132.036
	125.661
	6.054

	DA.45004 
	Cường độ kháng xuyên CBR
	- 
	6.876 
	142.211 
	132.036 
	125.661 
	5.045 

	DA.45005 
	Độ dẫn nước
	- 
	2.258 
	427.771 
	397.165 
	377.989 
	3.528 

	DA.45006 
	Lực xuyên thủng CBR
	- 
	2.222 
	455.076 
	422.516 
	402.116 
	15.944 

	DA.45007
	Lực kháng rơi côn
	-
	16.260
	341.307
	316.887
	301.587
	10.145

	DA.45008
	Độ thấm xuyên
	-
	1.445
	910.152
	845.032
	804.232
	5.510

	DA.45009 
	Cường độ chịu kéo/nén và độ giãn dài
	- 
	16.621 
	705.368 
	654.900 
	623.280 
	17.884 

	DA.45010
	Độ xé rách hình thang
	-
	16.621
	682.614
	633.774
	603.174
	17.884

	DA.45011
	Kích thước lỗ
	-
	22.334
	455.076
	422.516
	402.116
	13.790

	DA.45012
	Bề dày
	-
	14.743
	227.538
	211.258
	201.058
	8.076

	DA.45013
	Trọng lượng
	-
	14.743
	227.538
	211.258
	201.058
	7.229

	DA.45014
	Độ kháng bục
	-
	16.549
	341.307
	316.887
	301.587
	8.269

	DA.45015
	Độ dẫn nước
	-
	1.178
	932.906
	866.158
	824.338
	10.894

	DA.45016
	Độ hư hỏng (chiếu UV)
	-
	2.427.376
	14.334.894
	13.309.254
	12.666.654
	557.353


DA.46000  THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU NHÔM, HỢP KIM ĐỊNH HÌNH
Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- In ấn, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính : đồng/chỉ tiêu

	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	
	
	
	Thành phố Trà Vinh
	Thị xã Duyên Hải
	Các huyện còn lại
	

	
	Thí nghiệm vật liệu nhôm, hợp kim định hình,
	
	
	
	
	
	

	DA.46001
	Thành phần hóa
	chỉ tiêu
	7.020
	113.769
	105.629
	100.529
	3.238

	DA.46002
	Cơ tính
	-
	61.793
	227.538
	211.258
	201.058
	19.504

	DA.46003
	Độ cứng
	-
	1.316
	56.885
	52.815
	50.265
	336

	DA.46004
	Khả năng chịu uốn
	-
	17.633
	113.769
	105.629
	100.529
	2.116



	DA.46005
	Kích thước tương quan hình học
	-
	
	56.885
	52.815
	50.265
	135


DA.47000  THÍ NGHIỆM THẠCH CAO VÀ TẤM THẠCH CAO
Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- In ấn, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính : đồng/chỉ tiêu

	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	
	
	
	Thành phố Trà Vinh
	Thị xã Duyên Hải
	Các huyện còn lại
	

	
	Thí nghiệm thạch cao,
	
	
	
	
	
	

	DA.47001 
	Hàm lượng mất khi nung
	chỉ tiêu
	25.697 
	48.693 
	45.209 
	43.026 
	10.249 

	DA.47002 
	Hàm lượng CaO
	
	3.545 
	168.378 
	156.331 
	148.783 
	601 

	DA.47003 
	Hàm lượng SO3
	- 
	12.188 
	143.804 
	133.515 
	127.069 
	4.571 

	DA.47004 
	Độ cứng gờ, cạnh, lõi
	- -
	45.167 
	341.307 
	316.887 
	301.587 
	10.881 

	DA.47005 
	Độ bền uốn ngang tấm, dọc tấm
	-
	45.167 
	318.553 
	295.761 
	281.481 
	10.881 

	DA.47006 
	Độ kháng nhổ đinh
	- 
	45.167 
	284.423 
	264.073 
	251.323 
	10.881 

	DA.47007 
	Kích thước, độ sâu gờ vuốt thon, độ vuông góc
	- 
	
	113.769 
	105.629 
	100.529 
	

	DA.47008 
	Độ hút nước
	-
	3.675
	227.538 
	211.258 
	201.058 
	2.859

	DA.47009 
	Độ hấp thụ nước bề mặt
	-
	735
	227.538 
	211.258 
	201.058 
	2.859

	DA.47010
	Độ biến dạng ẩm
	-
	90.334
	1.478.997
	1.373.177
	1.306.877
	45.209


DA.48000  THÍ NGHIỆM PHÂN TÍCH THAN
Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- In ấn, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính : đồng/chỉ tiêu

	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	
	
	
	Thành phố Trà Vinh
	Thị xã Duyên Hải
	Các huyện còn lại
	

	
	Phân tích than
	
	
	
	
	
	

	DA.48001 
	Phân tích độ ẩm của than
	chỉ tiêu 
	17.188 
	83.734 
	77.743 
	73.989 
	9.613 

	DA.48002 
	Phân tích hàm lượng tro của than
	- 
	5.823 
	174.294 
	161.824 
	154.010 
	1.406 

	DA.48003 
	Phân tích hàm lượng chất bốc của than
	- 
	1.518 
	158.822 
	147.458 
	140.338 
	6.033 

	DA.48004 
	Phân tích trị số tỏa nhiệt toàn phần của than
	- 
	80.850 
	318.553 
	295.761 
	281.481 
	9.364 

	DA.48005 
	Phân tích cỡ hạt của than
	- 
	8.589 
	219.802 
	204.075 
	194.222 
	5.453 

	DA.48006
	Phân tích tổng số lưu huỳnh của than
	-
	17.915
	227.310
	211.047
	200.857
	7.451


DA.49000  THÍ NGHIỆM ĐO HỆ SỐ DẪN NHIỆT, CÁCH ÂM CỦA VẬT LIỆU XÂY DỰNG
Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- In ấn, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính : đồng/chỉ tiêu

	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	
	
	
	Thành phố Trà Vinh
	Thị xã Duyên Hải
	Các huyện còn lại
	

	
	Thí nghiệm hệ số dẫn nhiệt, cách âm của vật liệu xây dựng 
	
	
	
	
	
	

	DA.49001 
	Thí nghiệm hệ số dẫn nhiệt ở nhiệt độ không khí (đo mẫu chuẩn để chỉnh máy)
	chỉ tiêu 
	243.450 
	426.634 
	396.109 
	376.984 
	153.366 

	DA.49002 
	Thí nghiệm hệ số dẫn nhiệt cho một mẫu con ở nhiệt độ không khí 
	- 
	4.336 
	405.245 
	376.250 
	358.084 
	17.744 

	DA.49003 
	Thí nghiệm hệ số dẫn nhiệt ở nhiệt độ cao (đo mẫu chuẩn để chỉnh máy)
	- 
	365.185 
	639.951 
	594.163 
	565.476 
	230.042 

	DA.49004 
	Thí nghiệm hệ số dẫn nhiệt cho một mẫu con ở nhiệt độ cao
	- 
	6.504 
	607.982 
	564.481 
	537.227 
	26.616 

	DA.49005 
	Thí nghiệm hệ số dẫn nhiệt vật liệu rời ở nhiệt độ không khí
	- 
	2.168 
	192.042 
	178.302 
	169.693 
	8.872 

	DA.49006
	Thí nghiệm đo hệ số cách âm vật liệu
	-
	157.500
	511.961
	475.331
	452.381
	1.580


Ghi chú: Đơn giá của một mẫu thí nghiệm nói trên gồm đơn giá đo mẫu chuẩn và đơn giá đo mẫu con, trường hợp có nhiều mẫu con cùng đo một đợt thì chi phí của đợt thí nghiệm gồm đơn giá đo một mẫu chuẩn cộng đơn giá đo các mẫu con.

DA.50000  THÍ NGHIỆM BENTONITE
Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- In ấn, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính : đồng/chỉ tiêu

	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	
	
	
	Thành phố Trà Vinh
	Thị xã Duyên Hải
	Các huyện còn lại
	

	
	Thí nghiệm bentonite,
	
	
	
	
	
	

	DA.50001
	Thí nghiệm độ nhớt
	chỉ tiêu
	
	259.393
	240.834
	229.206
	

	DA.50002
	Thí nghiệm xác định khối lượng riêng
	-
	
	172.929
	160.556
	152.804
	3.030 

	DA.50003 
	Thí nghiệm xác định độ pH
	-
	
	122.871
	114.079
	108.571
	2.001 

	DA.50004
	Thí nghiệm xác định hàm lượng cát
	-
	
	118.775
	110.277
	104.952
	25.176


CHƯƠNG II
THÍ NGHIỆM CẤU KIỆN, KẾT CẤU VÀ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
DB.01000  THÍ NGHIỆM KIỂM TRA MỐI HÀN BẰNG SÓNG SIÊU ÂM
Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- In ấn, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính : đồng/chỉ tiêu

	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	
	
	
	Thành phố Trà Vinh
	Thị xã Duyên Hải
	Các huyện còn lại
	

	DB.01001
	Kiểm tra mối hàn bằng sóng siêu âm
	chỉ tiêu
	10.382
	191.132
	177.457
	168.889
	35.622


DB.02000  THÍ NGHIỆM CHẤT LƯỢNG KIM LOẠI BẰNG QUANG PHỔ
Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- In ấn, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính : đồng/chỉ tiêu

	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	
	
	
	Thành phố Trà Vinh
	Thị xã Duyên Hải
	Các huyện còn lại
	

	DB.02001
	Phân tích chất lượng kim loại bằng quang phổ
	chỉ tiêu
	32.086
	511.961
	475.331
	452.381
	1.067.629


DB.03000  THÍ NGHIỆM SIÊU ÂM CHIỀU DÀY KIM LOẠI
Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình; - Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- In ấn, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính : đồng/chỉ tiêu

	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	
	
	
	Thành phố Trà Vinh
	Thị xã Duyên Hải
	Các huyện còn lại
	

	DB.03001
	Siêu âm chiều dày kim loại
	chỉ tiêu
	16.011
	79.638
	73.940
	70.370
	10.011


DB.04000  THÍ NGHIỆM ĐO TỐC ĐỘ ĂN MÒN CỦA CỐT THÉP TRONG BÊ TÔNG BẰNG MÁY ĐO ĐIỆN HÓA
Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình; - Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- In ấn, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính : đồng/chỉ tiêu

	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	
	
	
	Thành phố Trà Vinh
	Thị xã Duyên Hải
	Các huyện còn lại
	

	DB.04001 
	Thí nghiệm đo tốc độ ăn mòn của cốt thép trong bê tông bằng máy đo điện hóa 
	chỉ tiêu 
	89.973 
	354.407 
	329.049 
	313.162 
	99.930 

	DB.04002
	Thí nghiệm ăn mòn cốt thép trong bê tông tại hiện trường bằng phương pháp đo điện thế
	-
	88.561
	69.627
	64.645
	61.524
	28.754


DB.05000  KHOAN LẤY MẪU KIỂM TRA TIẾP XÚC MŨI CỌC
Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ;

- Kiểm tra dụng cụ, thiết bị khoan trước khi tiến hành khoan;

- Lắp đặt và tháo dỡ dụng cụ, thiết bị khoan;

- Khoan thuần túy, lấy mẫu thí nghiệm và mẫu lưu;

- Mô tả trong quá trình khoan;

- Chỉnh lý tài liệu, kiểm tra chất lượng sản phẩm, nghiệm thu bàn giao.

Đơn vị tính : đồng/md khoan

	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	
	
	
	Thành phố Trà Vinh
	Thị xã Duyên Hải
	Các huyện còn lại
	

	DB.05001
	Thí nghiệm khoan lấy mẫu kiểm tra tiếp xúc mũi cọc
	md khoan
	107.700
	1.820.304
	1.690.064
	1.608.464
	400.969


Ghi chú:

1. Khi khoan các cọc dưới nước thì chi phí nhân công, máy thi công được nhân với hệ số K = 1,2;

2. Những công việc chưa tính trong đơn giá: Công tác vận chuyển thiết bị đến và đi khỏi công trường; công tác trung chuyển thiết bị giữa các cọc thí nghiệm trong công trình; lắp đặt và tháo dỡ sàn công tác; làm đường cho máy móc thiết bị hoạt động; giàn giáo phục vụ thi công; công tác gia công mẫu và thí nghiệm mẫu;

3. Công tác thí nghiệm mẫu áp dụng đơn giá DA.10000.

DB.06000  THÍ NGHIỆM ĐỘ BỀN PANEN HỘP TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM
Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- In ấn, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính : đồng/chỉ tiêu

	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	
	
	
	Thành phố Trà Vinh
	Thị xã Duyên Hải
	Các huyện còn lại
	

	DB.06001
	Thí nghiệm độ bền panen hộp trong phòng thí nghiệm
	chỉ tiêu
	282.540
	7.804.553
	7.246.149
	6.896.289
	404.829


Ghi chú: Mỗi thí nghiệm phải tiến hành trên 3 panen. Đơn giá thí nghiệm nói trên để xác định chỉ tiêu độ bền (định mức cơ sở), sau đó cứ thêm một chỉ tiêu (độ nứt, độ biến dạng) thì được tính thêm 0,5 lần đơn giá cơ sở.

DB.07000  THÍ NGHIỆM KIỂM TRA CƯỜNG ĐỘ BÊ TÔNG CỦA CẤU KIỆN BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP TẠI HIỆN TRƯỜNG
Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường;

- Chuẩn bị mặt bằng, chuẩn bị vị trí bề mặt cấu kiện kiểm tra, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- In ấn, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính : đồng/chỉ tiêu

	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	
	
	
	Thành phố Trà Vinh
	Thị xã Duyên Hải
	Các huyện còn lại
	

	DB.07001 
	Kiểm tra cường độ bê tông bằng súng thử loại bật nảy cho một cấu kiện riêng rẽ bằng BTCT
	chỉ tiêu 
	81.572 
	318.553 
	295.761 
	281.481 
	6.845 

	DB.07002 
	Kiểm tra cường độ bê tông bằng máy siêu âm cho một cấu kiện bằng BTCT
	chỉ tiêu 
	86.822 
	455.076 
	422.516 
	402.116 
	33.308 

	DB.07003
	Kiểm tra cường độ bê tông bằng phương pháp kết hợp siêu âm + súng bật nảy cho một cấu kiện BTCT
	chỉ tiêu
	187.296
	682.614
	633.774
	603.174
	40.152


Ghi chú: Đơn giá chưa tính hao phí tạo lập hiện trường thí nghiệm (như giàn giáo, điều kiện khó khăn …). Cấu kiện thí nghiệm là dầm, cột hoặc tấm có chiều dài < 6 m.

DB.08000  THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH CƯỜNG ĐỘ BÊ TÔNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP KHOAN LẤY MẪU
Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường;

- Chuẩn bị mặt bằng khoan; dò sơ bộ tìm vị trí cốt thép. Định vị thiết bị vào vị trí cần khoan, kiểm tra thiết bị khoan trước khi khoan;

- Tiến hành khoan lấy mẫu theo quy trình;

- Gia công cắt thẳng đầu mẫu, capping 2 bề mặt mẫu, lấp lỗ khoan bằng vữa không co;

- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- In ấn, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính : đồng/chỉ tiêu

	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	
	
	
	Thành phố Trà Vinh
	Thị xã Duyên Hải
	Các huyện còn lại
	

	DB.08001
	Thí nghiệm xác định cường độ bê tông bằng phương pháp khoan lấy mẫu
	chỉ tiêu
	95.449
	989.790
	918.972
	874.602
	36.667


Ghi chú:

- Khoan lấy mẫu bê tông đường kính nhỏ hơn 100mm, chiều cao tối thiểu 150mm.

- Đơn giá chưa bao gồm công tác lắp dựng dàn giáo tại hiện trường (nếu có).

DB.09000  THÍ NGHIỆM KIỂM TRA CHIỀU DÀY LỚP BÊ TÔNG BẢO VỆ VÀ ĐƯỜNG KÍNH CỐT THÉP
Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường;

- Chuẩn bị mặt bằng, chuẩn bị vị trí bề mặt cấu kiện kiểm tra, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành khoan lấy mẫu theo quy trình;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- In ấn, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính : đồng/chỉ tiêu

	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	
	
	
	Thành phố Trà Vinh
	Thị xã Duyên Hải
	Các huyện còn lại
	

	DB.09001 
	Thí nghiệm xác định chiều dày lớp bê tông bảo vệ cốt thép tại hiện trường cho một dầm hoặc một cột BTCT
	chỉ tiêu 
	
	455.076 
	422.516 
	402.116 
	35.220 

	DB.09002
	Thí nghiệm xác định đường kính cốt thép nằm trong cấu kiện BTCT tại hiện trường (dầm hoặc cột BTCT)
	-
	
	568.845
	528.145
	502.645
	47.682


Ghi chú: Đơn giá chưa tính chi phí vận chuyển, thiết bị máy móc đến hiện trường và chưa tính đến chi phí tạo lập hiện trường thí nghiệm.

DB.10000  THÍ NGHIỆM MỨC ĐỘ THẤM ION CL- VÀ XÁC ĐỊNH HỆ SỐ KHUẾCH TÁN CỦA ION CL- VÀO TRONG BÊ TÔNG
DB.10100  THÍ NGHIỆM MỨC ĐỘ THẤM ION CL- VÀ XÁC ĐỊNH HỆ SỐ
Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, sơn chống thấm xung quanh mẫu đo, ngâm nước cất bão hòa mẫu trong 48 giờ;

- Kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình, đo mức độ thấm ion clo trong 6 giờ;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- In ấn, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính : đồng/chỉ tiêu

	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	
	
	
	Thành phố Trà Vinh
	Thị xã Duyên Hải
	Các huyện còn lại
	

	DB.10101
	Thí nghiệm mức độ thấm ion Cl- vào trong bê tông
	chỉ tiêu
	219.849
	199.096
	184.851
	175.926
	103.328


DB.10200  THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH HỆ SỐ KHUẾCH TÁN CỦA ION CL- TRONG BÊ TÔNG
Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, sơn chống thấm xung quanh mẫu đo, ngâm nước cất bão hòa mẫu trong 48 giờ;

- Kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình, đo mức độ thấm ion clo trong 720 giờ;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- In ấn, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính : đồng/chỉ tiêu

	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	
	
	
	Thành phố Trà Vinh
	Thị xã Duyên Hải
	Các huyện còn lại
	

	DB.10201
	Thí nghiệm xác định hệ số khuếch tán ion CL- trong bê tông
	chỉ tiêu
	177.162
	497.853
	462.233
	439.915
	233.479


DB.11000  THÍ NGHIỆM KHẢ NĂNG CHỐNG ĂN MÒN CỦA BÊ TÔNG CỐT THÉP BẰNG PHƯƠNG PHÁP GIA TỐC
Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, đặt mẫu vào trong bình chứa dung dịch ngâm mẫu, để ổn định trong 24 giờ;

- Kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình, đo dòng ăn mòn liên tục 24 giờ một lần đến khi nứt mẫu;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- In ấn, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính : đồng/chỉ tiêu

	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	
	
	
	Thành phố Trà Vinh
	Thị xã Duyên Hải
	Các huyện còn lại
	

	DB.11001
	Thí nghiệm khả năng chống ăn mòn của bê tông cốt thép bằng phương pháp gia tốc
	chỉ tiêu
	166.452
	1.194.575
	1.109.105
	1.055.555
	385.485


DB.12000  THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH ĐỘ CHẶT NỀN ĐƯỜNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐẾM PHÓNG XẠ
Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ; 

- Chuẩn bị mặt bằng, chuẩn bị vị trí bề mặt nền đường kiểm tra;

- Kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình; 

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- In ấn, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính : đồng/chỉ tiêu

	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	
	
	
	Thành phố Trà Vinh
	Thị xã Duyên Hải
	Các huyện còn lại
	

	DB.12001
	Thí nghiệm độ chặt nền đường bằng phương pháp đếm phóng xạ
	chỉ tiêu
	9.200
	39.819
	36.970
	35.185
	5.030


Ghi chú: Những công việc chưa tính vào đơn giá gồm: Thí nghiệm đầm chặt tiêu chuẩn xác định dung trọng khô lớn nhất và độ ẩm tối ưu.

DB.13000  THÍ NGHIỆM ĐO E ĐỘNG VÀ CHẬU VÕNG BẰNG THIẾT BỊ FWD
Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mặt bằng, chuẩn bị vị trí bề mặt nền đường kiểm tra;

- Kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- In ấn, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính : đồng/điểm

	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	
	
	
	Thành phố Trà Vinh
	Thị xã Duyên Hải
	Các huyện còn lại
	

	DB.13001
	Thí nghiệm đo E động và chậu võng bằng thiết bị FWD
	điểm
	64.849
	17.454
	16.205
	15.422
	27.698


DB.14000  ĐỊNH CHUẨN THIẾT LẬP PHƯƠNG TRÌNH TƯƠNG QUAN THỰC NGHIỆM GIỮA IRI VÀ ĐỘ ĐO XÓC CỘNG DỒN
Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mặt bằng, lựa chọn đoạn định chuẩn, khoảng cách, vận tốc, áp suất, tải trọng;

- Kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình (đo xác định giá trị IRI bằng thiết bị đo trực tiếp và giá trị VR của thiết bị đo kiểu phản ứng (Romdas) trên đoạn định chuẩn);

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- In ấn, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính : đồng/chỉ tiêu

	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	
	
	
	Thành phố Trà Vinh
	Thị xã Duyên Hải
	Các huyện còn lại
	

	DB.14001
	Định chuẩn thiết lập phương trình tương quan thực nghiệm giữa IRI và độ đo xóc cộng dồn
	chỉ tiêu
	899.109
	817.533
	759.037
	722.389
	423.674


DB.15000  THÍ NGHIỆM ĐO IRI BẰNG THIẾT BỊ PHẢN ỨNG (ROMDAS)
Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mặt bằng, hiệu chỉnh khoảng cách, vận tốc, áp suất, tải trọng;

- Kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình (đo xác định giá trị (VR) và khoảng cách theo vận tốc định chuẩn trên 1 km);

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- In ấn, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính : đồng/chỉ tiêu

	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	
	
	
	Thành phố Trà Vinh
	Thị xã Duyên Hải
	Các huyện còn lại
	

	DB.15001
	Thí nghiệm đo IRI bằng thiết bị phản ứng (Romdas)
	chỉ tiêu
	145.107
	32.701
	30.361
	28.896
	12.056


DB.16000  THÍ NGHIỆM ĐẤT, ĐÁ BẰNG CHÙY XUYÊN ĐỘNG DCP
Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mặt bằng, xác định vị trí thí nghiệm;

- Kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- In ấn, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính : đồng/chỉ tiêu

	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	
	
	
	Thành phố Trà Vinh
	Thị xã Duyên Hải
	Các huyện còn lại
	

	
	Thí nghiệm đất, đá bằng chùy xuyên động DCP
	
	
	
	
	
	

	DB.16001
	Đất, đá cấp 1 - 3
	chỉ tiêu
	10.395
	23.891
	22.182
	21.111
	45

	DB.16002
	Đất, đá cấp 4 - 6
	-
	14.280
	23.891
	22.182
	21.111
	45


DB.17000  THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH CƯỜNG ĐỘ VỮA TRÁT BẰNG SÚNG BẬT NẨY
Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ; - Chuẩn bị mặt bằng, xác định vị trí thí nghiệm;

- Kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình; - Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- In ấn, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính : đồng/chỉ tiêu

	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	
	
	
	Thành phố Trà Vinh
	Thị xã Duyên Hải
	Các huyện còn lại
	

	DB.17001
	Thí nghiệm xác định cường độ vữa trát bằng súng bật nẩy
	chỉ tiêu
	19.500
	34.131
	31.689
	30.159
	519


Ghi chú: Đơn giá chưa tính đến các công tác vận chuyển thiết bị máy móc tới hiện trường, chưa tính tới các công việc tạo lập hiện trường thí nghiệm (dàn giáo, điều kiện khó khăn…).

DB.18000  THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH CƯỜNG ĐỘ GẠCH XÂY BẰNG SÚNG BẬT NẨY
Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ; - Chuẩn bị mặt bằng, xác định vị trí thí nghiệm;

- Kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình; - Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- In ấn, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính : đồng/chỉ tiêu

	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	
	
	
	Thành phố Trà Vinh
	Thị xã Duyên Hải
	Các huyện còn lại
	

	DB.18001
	Thí nghiệm xác định cường độ gạch xây bằng súng bật nẩy
	chỉ tiêu
	19.500
	45.508
	42.252
	40.212
	519


Ghi chú: Đơn giá chưa tính tới các công việc tạo lập hiện trường thí nghiệm (dàn giáo, điều kiện khó khăn…).

DB.19000  THÍ NGHIỆM ỐNG CỐNG BÊ TÔNG CỐT THÉP ĐÚC SẴN
Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường;

- Chuẩn bị mặt bằng, lắp gối giá, đưa cấu kiện vào vị trí;

- Kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- In ấn, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính : đồng/chỉ tiêu

	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	
	
	
	Thành phố Trà Vinh
	Thị xã Duyên Hải
	Các huyện còn lại
	

	
	Thí nghiệm ống cống bê tông cốt thép đúc sẵn, đường kính
	
	
	
	
	
	

	DB.19001
	- D ≤ 800mm
	chỉ tiêu
	282.540
	3.645.159
	3.384.353
	3.220.949
	451.485

	DB.19002 
	- 800mm < D ≤ 1500mm
	-
	282.540 
	7.167.447 
	6.654.627 
	6.333.327 
	451.485 

	DB.19003 
	- D > 1500mm
	-
	282.540 
	11.149.362 
	10.351.642 
	9.851.842 
	451.485 

	DB.19004 
	Độ thấm nước của ống cống BTCT
	- 
	270.442 
	341.307 
	316.887 
	301.587 
	10.895 

	DB.19005
	Thử tải ống cống BTCT
	-
	38.233
	86.464
	80.278
	76.402
	13.732


Ghi chú: Kết quả thí nghiệm ống cống bê tông cốt thép đúc sẵn ở trên để xác định độ bền, nứt và độ biến dạng.

DB.20000  THÍ NGHIỆM ĐO ĐIỆN TRỞ TẠI HIỆN TRƯỜNG
Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường;

- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- In ấn, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính : đồng/chỉ tiêu

	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	
	
	
	Thành phố Trà Vinh
	Thị xã Duyên Hải
	Các huyện còn lại
	

	DB.20001
	Thí nghiệm đo điện trở tại hiện trường
	chỉ tiêu
	17.014
	568.845
	528.145
	502.645
	58.094


DB.21000  THÍ NGHIỆM KIỂM TRA SỨC CHỊU TẢI NẮP HỐ GA
Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- In ấn, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính : đồng/chỉ tiêu

	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	
	
	
	Thành phố Trà Vinh
	Thị xã Duyên Hải
	Các huyện còn lại
	

	DB.21001
	Thí nghiệm kiểm tra sức chịu tải nắp hố ga
	chỉ tiêu
	2.248
	86.464
	80.278
	76.402
	9.822


DB.22000  CÔNG TÁC ĐO LÚN CÔNG TRÌNH
1. Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường; - Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, trang thiết bị;

- Đo khống chế cao độ (dẫn cao độ giữa các mốc chuẩn);

- Dẫn cao độ từ mốc chuẩn vào các điểm trên công trình;

- Đo dẫn dài từ vị trí móng tới các điểm dựng mia;

- Bình sai, đánh giá độ chính xác, lưới khống chế, lưới đo lún, hoàn chỉnh tài liệu đo lún, làm báo cáo tổng kết; - Kiểm nghiệm máy và các dụng cụ đo, bảo dưỡng thường kỳ cho mốc đo lún;

- Kiểm tra chất lượng sản phẩm, hoàn chỉnh hồ sơ, nghiệm thu và bàn giao.

2. Những công việc chưa tính vào đơn giá:
- Công tác dẫn mốc cao độ, tọa độ Nhà nước từ ngoài khu vực đo (phạm vi>300m).

Đơn vị tính : đồng/chu kỳ đo

	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	
	
	
	Thành phố Trà Vinh
	Thị xã Duyên Hải
	Các huyện còn lại
	

	
	Đo lún công trình, số điểm đo của một chu kỳ (n)
	
	
	
	
	

	DB.22001 
	- n < 10
	chu kỳ đo
	462.990 
	2.237.854 
	2.077.734 
	1.977.416 
	151.243 

	DB.22002
	- 10 < n ≤ 15
	-
	693.990
	3.319.571
	3.082.053
	2.933.245
	188.826

	DB.22003
	- 15 < n ≤ 20
	-
	925.320
	4.571.970
	4.244.841
	4.039.891
	226.410

	DB.22004
	- 20 < n ≤ 25
	-
	1.156.320
	5.827.286
	5.410.339
	5.149.115
	263.994

	DB.22005
	- 25 < n ≤ 30
	-
	1.387.650
	7.253.283
	6.734.304
	6.409.157
	301.577

	DB.22006
	- 30 < n ≤ 35
	-
	1.618.650
	8.508.599
	7.899.801
	7.518.381
	339.161

	DB.22007
	- 35 < n ≤ 40
	- 
	1.849.650
	9.763.916
	9.065.298
	8.627.605
	376.745

	DB.22008
	- 40 < n ≤ 45
	-
	2.080.650
	11.019.232
	10.230.795
	9.736.830
	414.328

	DB.22009
	- 45 < n ≤ 50
	- 
	2.311.650
	12.274.548
	11.396.292
	10.846.054
	451.912


3. Khi đo lún ở địa hình khác cấp 3 và cấp hạng đo lún khác cấp III thì điều chỉnh với hệ số sau:

- Hệ số cấp địa hình

[image: image1.png]Cip dia hinh

w

Héso

08

09

1.0

11





- Hệ số cấp hạng đo lún:

[image: image2.png]Clp hang do lin

Die bidt

Héso

11





- Khi đo từ chu kỳ thứ 2 trở đi thì chi phí nhân công và máy được nhân tương ứng với số chu kỳ đo (không điều chỉnh chi phí vật liệu).

DB.23000  CÔNG TÁC ĐO ĐIỆN TRỞ NỐI ĐẤT HỆ THỐNG CHỐNG SÉT CÔNG TRÌNH
Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường;

- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- In ấn, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính : đồng/hệ thống

	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	
	
	
	Thành phố Trà Vinh
	Thị xã Duyên Hải
	Các huyện còn lại
	

	DB.23001
	Đo điện trở nối đất hệ thống chống sét công trình
	hệ thống
	330
	341.307
	316.887
	301.587
	26.831


DB.24000  CÔNG TÁC ĐO ỨNG SUẤT DẦM
Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường;

- Chuẩn bị mặt bằng, đánh dấu vị trí đo ứng suất, đánh giấy ráp, đá mài làm phẳng bề mặt kết cấu, lau sạch bề mặt kết cấu bằng dung dịch axeton, dán phiến điện trở (Sensor);

- Kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình:

+ Kết nối dây đo với phiến điện trở và máy đo ứng suất, kiểm tra kết nối giữa các thiết bị;

+ Kiểm tra chế độ làm việc của các thiết bị bằng xe thử tải;

+ Cho xe ra khỏi cầu để đọc ghi và lưu số không tải;

+ Cho xe vào vị trí để đọc ghi và lưu số có tải;

+ Mỗi sơ đồ thử tải đo ít nhất 03 lần;

+ Tháo dỡ thiết bị; vệ sinh, thu dọn hiện trường;

- Tính toán, tổng hợp kết quả;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- In ấn, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính : đồng/điểm đo

	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	
	
	
	Thành phố Trà Vinh
	Thị xã Duyên Hải
	Các huyện còn lại
	

	DB.24001
	Đo ứng suất dầm
	điểm đo
	17.675
	143.938
	133.639
	127.187
	8.603


Ghi chú:

1. Đơn giá được xác định với điều kiện thực hiện đo cầu có kết cấu nhịp giản đơn và số lượng ≥30 điểm đo/mặt cắt. Khi thực hiện dưới 30 điểm đo/mặt cắt và đo ứng suất dầm cầu có kết cấu nhịp liên tục thì hao phí nhân công, máy thi công được điều chỉnh với hệ số k như sau:

- Trường hợp thực hiện từ 20 đến dưới 30 điểm đo/mặt cắt: k = 1,2

- Trường hợp thực hiện từ 10 đến dưới 20 điểm đo/mặt cắt: k = 1,5

- Trường hợp thực hiện từ < 10 điểm đo/mặt cắt: k = 2

- Trường hợp thực hiện đo cầu có kết cấu nhịp liên tục: k = 3

2. Đơn giá được xác định với điều kiện thực hiện đo bằng máy đo ứng suất điện tử. Trường hợp thực hiện đo bằng đồng hồ đo biến dạng thì chi phí máy đo ứng suất điện tử được thay bằng đồng hồ đo biến dạng và không tính chi phí vật liệu phiến điện trở (Sensor).

3. Trong đơn giá chưa bao gồm tải trọng thí nghiệm dùng để đo (hoạt tải và tải trọng đi kèm trên nó) và dàn giáo, ca nô… phục vụ công tác thí nghiệm (nếu có).

DB.25000  CÔNG TÁC ĐO ỨNG SUẤT BẢN MẶT CẦU
Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường;

- Chuẩn bị mặt bằng, đánh dấu vị trí đo ứng suất, đánh giấy ráp, đá mài làm phẳng bề mặt kết cấu, lau sạch bề mặt kết cấu bằng dung dịch axeton, dán phiến điện trở (Sensor);

- Kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình:

+ Kết nối dây đo với phiến điện trở và máy đo ứng suất, kiểm tra kết nối giữa các thiết bị;

+ Kiểm tra chế độ làm việc của các thiết bị bằng xe thử tải;

+ Cho xe ra khỏi cầu để đọc ghi và lưu số không tải;

+ Cho xe vào vị trí để đọc ghi và lưu số có tải;

+ Mỗi sơ đồ thử tải đo ít nhất 03 lần;

+ Tháo dỡ thiết bị; vệ sinh, thu dọn hiện trường;

- Tính toán, tổng hợp kết quả;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- In ấn, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính : đồng/điểm đo

	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	
	
	
	Thành phố Trà Vinh
	Thị xã Duyên Hải
	Các huyện còn lại
	

	DB.25001
	Đo ứng suất bản mặt cầu
	điểm đo
	18.436
	150.764
	139.977
	133.219
	8.993


Ghi chú:

1. Đơn giá được xác định với điều kiện thực hiện đo cầu có kết cấu nhịp giản đơn và số lượng ≥ 6 điểm đo/mặt cắt. Khi thực hiện dưới 6 điểm đo/mặt cắt và đo ứng suất dầm cầu có kết cấu nhịp

liên tục thì chi phí nhân công, máy thi công được điều chỉnh với hệ số k như sau:

- Trường hợp thực hiện < 6 điểm đo / mặt cắt: k = 1,2

- Trường hợp thực hiện đo cầu có kết cấu nhịp liên tục: k = 1,5

2. Đơn giá được xác định với điều kiện thực hiện đo bằng máy đo ứng suất điện tử. Trường hợp thực hiện đo bằng đồng hồ đo biến dạng thì chi phí máy đo ứng suất điện tử được thay bằng đồng hồ đo biến dạng và không tính chi phí vật liệu phiến điện trở (Sensor).

3. Trong đơn giá chưa bao gồm tải trọng thí nghiệm dùng để đo (hoạt tải và tải trọng đi kèm trên nó) và dàn giáo, ca nô… phục vụ công tác thí nghiệm (nếu có).

DB.26000  XÁC ĐỊNH ĐỘ VÕNG TĨNH CỦA DẦM
Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường;

- Chuẩn bị mặt bằng, đánh dấu vị trí đo, đặt Mia tại các vị trí cần đo, đo cao độ đáy dầm tại các điểm đã đánh dấu;

- Kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- In ấn, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính : đồng/điểm đo

	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	
	
	
	Thành phố Trà Vinh
	Thị xã Duyên Hải
	Các huyện còn lại
	

	DB.26001
	Xác định độ võng tĩnh của dầm
	điểm đo
	5.624
	7.469
	6.934
	6.599
	135


Ghi chú:

1. Đơn giá được xác định với điều kiện thực hiện ≥ 30 điểm đo/nhịp. Khi thực hiện dưới 30 điểm đo/nhịp thì chi phí nhân công, máy thi công được điều chỉnh với hệ số k như sau:

- Trường hợp thực hiện từ 20 đến dưới 30 điểm đo/nhịp: k = 1,2

- Trường hợp thực hiện từ 10 đến dưới 20 điểm đo/nhịp: k = 1,5

- Trường hợp thực hiện từ < 10 điểm đo/nhịp: k = 1,8

2. Trong đơn giá chưa bao gồm dàn giáo, ca nô,… phục vụ công tác thí nghiệm (nếu có).

DB.27000  XÁC ĐỊNH ĐỘ VÕNG DO HOẠT TẢI ĐẶT TĨNH CỦA DẦM
Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường;

- Chuẩn bị mặt bằng, đánh dấu vị trí đo, đặt Mia tại các vị trí cần đo, đo cao độ đáy dầm tại các điểm đã đánh dấu;

- Kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình:

+ Kết nối dây đo với phiến điện trở và máy đo ứng suất, kiểm tra kết nối giữa các thiết bị;

+ Kiểm tra chế độ làm việc của các thiết bị bằng xe thử tải;

+ Cho xe ra khỏi cầu để đọc ghi và lưu số không tải;

+ Cho xe vào vị trí để đọc ghi và lưu số có tải;

+ Mỗi sơ đồ thử tải đo ít nhất 03 lần;

+ Tháo dỡ thiết bị; vệ sinh, thu dọn hiện trường;

- Tính toán, tổng hợp kết quả;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- In ấn, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính : đồng/điểm đo

	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	
	
	
	Thành phố Trà Vinh
	Thị xã Duyên Hải
	Các huyện còn lại
	

	DB.27001
	Xác định độ võng do hoạt tải đặt tĩnh của dầm
	điểm đo
	17.850
	30.022
	27.874
	26.528
	21.575


Ghi chú:

1. Đơn giá được xác định với điều kiện thực hiện đo cầu có kết cấu nhịp giản đơn và số lượng ≥ 10 điểm đo/mặt cắt. Khi thực hiện dưới 10 điểm đo/mặt cắt và khi xác định độ võng động của cầu có kết cấu nhịp liên tục thì chi phí nhân công, máy thi công được điều chỉnh với hệ số k như sau:

- Trường hợp thực hiện từ 5 đến dưới 10 điểm đo/mặt cắt: k = 1,5

- Trường hợp thực hiện từ < 5 điểm đo/mặt cắt: k = 2

- Trường hợp thực hiện đo cầu có kết cấu nhịp liên tục: k=3

2. Trong đơn giá chưa bao gồm tải trọng thí nghiệm dùng để đo (hoạt tải và tải trọng đi kèm trên nó) và dàn giáo, ca nô,… phục vụ công tác thí nghiệm (nếu có).

DB.28000  CÔNG TÁC ĐO DAO ĐỘNG KẾT CẤU NHỊP CẦU
Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường;

- Chuẩn bị mặt bằng, đánh dấu vị trí đo dao động, làm sạch bề mặt kết cấu tại vị trí đo;

- Kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình: Cho xe chạy vào cầu với các cấp, tốc độ khác nhau (mỗi cấp, tốc độ chạy ít nhất 03 lần và dừng khi số liệu đo ổn định);

- Tính toán, tổng hợp kết quả;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- In ấn, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính : đồng/điểm đo

	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	
	
	
	Thành phố Trà Vinh
	Thị xã Duyên Hải
	Các huyện còn lại
	

	DB.28001
	Đo dao động kết cấu nhịp cầu
	điểm đo
	10.912
	224.058
	208.027
	197.983
	6.753


Ghi chú:

1. Đơn giá được xác định với điều kiện thực hiện đo cầu có kết cấu nhịp giản đơn. Trường hợp thực hiện đo cầu có kết cấu nhịp liên tục chi phí nhân công, máy thi công được điều chỉnh với hệ số k=1,2.

2. Trong đơn giá chưa bao gồm tải trọng thí nghiệm dùng để đo (hoạt tải và tải trọng đi kèm trên nó) và dàn giáo, ca nô,… phục vụ công tác thí nghiệm (nếu có).

DB.29000  CÔNG TÁC ĐO DAO ĐỘNG VÀ CHUYỂN VỊ MỐ, TRỤ CẦU
Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường;

- Chuẩn bị mặt bằng, đánh dấu vị trí đo dao động, làm sạch bề mặt kết cấu tại vị trí đo;

- Kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình: Cho xe chạy vào cầu với các cấp, tốc độ khác nhau (mỗi cấp, tốc độ chạy ít nhất 03 lần và dừng khi số liệu đo ổn định);

- Tính toán, tổng hợp kết quả;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- In ấn, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính : đồng/điểm đo

	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	
	
	
	Thành phố Trà Vinh
	Thị xã Duyên Hải
	Các huyện còn lại
	

	DB.29001
	Đo dao động và chuyển vị mố, trụ cầu
	điểm đo
	11.087
	309.318
	287.186
	273.320
	5.380


Ghi chú:

1. Đơn giá được xác định với điều kiện thực hiện đo cầu có kết cấu nhịp giản đơn. Trường hợp thực hiện đo cầu có kết cấu nhịp liên tục chi phí nhân công, máy thi công được điều chỉnh với hệ số k=1,2.

2. Trong đơn giá chưa bao gồm tải trọng thí nghiệm dùng để đo (hoạt tải và tải trọng đi kèm trên nó) và dàn giáo, ca nô,… phục vụ công tác thí nghiệm (nếu có).

DB.30000  THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH ĐỘ NHÁM MẶT ĐƯỜNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP RẮC CÁT
Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- In ấn, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính : đồng/mặt cắt ngang

	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	
	
	
	Thành phố Trà Vinh
	Thị xã Duyên Hải
	Các huyện còn lại
	

	DB.30001
	Thí nghiệm xác định độ nhám mặt đường bằng phương pháp rắc cát
	mặt cắt ngang
	12
	113.769
	105.629
	100.529
	4.418


CHƯƠNG III
CÔNG TÁC THÍ NGHIỆM TRONG PHÒNG PHỤC VỤ KHẢO SÁT XÂY DỰNG
DC.01000  THÍ NGHIỆM PHÂN TÍCH NƯỚC
Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- In ấn, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính : đồng/chỉ tiêu

	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	
	
	
	Thành phố Trà Vinh
	Thị xã Duyên Hải
	Các huyện còn lại
	

	
	Thí nghiệm phân tích nước,
	
	
	
	
	
	

	DC.01001
	Độ pH
	chỉ tiêu
	3.851
	53.244
	49.434
	47.048
	875

	DC.01002
	Tổng lượng muối hòa tan
	-
	22.912
	128.104
	118.938
	113.196
	16.115

	DC.01003
	Hàm lượng SO2-4
	-
	18.822
	162.235
	150.627
	143.354
	15.379

	DC.01004 
	Hàm lượng ion Cl-
	- 
	42.053 
	111.039 
	103.094 
	98.116 
	4.793 

	DC.01005
	Màu sắc, mùi vị
	-
	18.700
	102.392
	95.066
	90.476
	12.888

	DC.01006
	Hàm lượng Clorua
	-
	17.596
	213.431
	198.160
	188.592
	8.059

	DC.01007 
	Hàm lượng Nitrit, Nitrat
	- 
	128.719 
	72.585 
	67.391 
	64.138 
	13.408 

	DC.01008
	Hàm lượng amoniac
	-
	6.256
	144.032
	133.726
	127.270
	443

	DC.01009 
	Hàm lượng chì, đồng, kẽm, mangan, sắt và chất hữu cơ tự do khác
	- 
	230.351 
	665.549 
	617.930 
	588.095 
	2.651 

	DC.01010
	Lượng cặn không tan
	-
	8.580
	140.846
	130.769
	124.455
	4.856

	DC.01011
	Hàm lượng hữu cơ
	-
	14.443
	113.769
	105.629
	100.529
	8.752


DC.02000  THÍ NGHIỆM CƠ LÝ HÓA CỦA ĐẤT TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM
Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình; - Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- In ấn, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính : đồng/chỉ tiêu

	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	
	
	
	Thành phố Trà Vinh
	Thị xã Duyên Hải
	Các huyện còn lại
	

	
	Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm,
	
	
	
	
	
	

	DC.02001
	Khối lượng riêng
	chỉ tiêu
	34.466
	172.929
	160.556
	152.804
	19.417

	DC.02002
	Độ ẩm, độ hút ẩm
	-
	15.763
	29.807
	27.675
	26.339
	8.986

	DC.02003 
	Giới hạn dẻo, giới hạn chảy
	-
	15.820 
	62.573 
	58.096 
	55.291 
	9.341 

	DC.02004
	Thành phần hạt
	- 
	16.776
	95.566
	88.728
	84.444
	10.987

	DC.02005 
	Hàm lượng hữu cơ mất khi nung
	- 
	37.047 
	195.228 
	181.259 
	172.508 
	29.943 

	DC.02006 
	Sức chống cắt trên máy cắt phẳng
	- 
	198.205 
	22.754 
	21.126 
	20.106 
	485 

	DC.02007 
	Tính nén lún trong điều kiện không nở hông
	- 
	4.653 
	216.161 
	200.695 
	191.005 
	28.474 

	DC.02008 
	Độ chặt tiêu chuẩn
	- 
	29.967 
	341.307 
	316.887 
	301.587
	11.978 

	DC.02009 
	Khối thể tích (dung trọng)
	- 
	201.880 
	19.341 
	17.957 
	17.090 
	3.173 

	DC.02010 
	Xác định góc nghỉ tự nhiên của đất rời
	- 
	
	56.885 
	52.815 
	50.265 
	1.411 

	DC.02011 
	Nén 1 trục trong điều kiện có nở hông
	- 
	5.561 
	259.393 
	240.834 
	229.206 
	34.177 

	DC.02012 
	Nén 3 trục trong điều kiện có nở hông
	- 
	17.512 
	1.393.670 
	1.293.955 
	1.231.480 
	371.771 

	DC.02013
	Xác định sức chống cắt của đất bằng máy nén 3 trục theo sơ đồ UU
	-
	24.004
	1.990.958
	1.848.508
	1.759.258
	530.485

	DC.02014 
	Xác định sức chống cắt của đất bằng máy nén 3 trục theo sơ đồ CU
	- 
	45.675 
	3.981.915 
	3.697.015 
	3.518.515 
	1.060.910 

	DC.02015 
	Xác định sức chống cắt của đất bằng máy nén 3 trục theo sơ đồ CD
	- 
	89.018 
	7.963.830 
	7.394.030 
	7.037.030 
	2.126.320 

	DC.02016 
	Hàm lượng nhôm ôxít (Al2O3)
	- 
	36.622 
	69.627 
	64.645 
	61.524 
	1.125 

	DC.02017 
	Hàm lượng sắt III (Fe2O3)
	- 
	5.205 
	69.627 
	64.645 
	61.524 
	748 

	DC.02018 
	Hàm lượng ôxít canci (CaO)
	- 
	5.334 
	89.650 
	83.236 
	79.217 
	1.873 

	DC.02019 
	Hàm lượng ôxít Magie (MgO) 
	- 
	6.816 
	89.650 
	83.236 
	79.217 
	1.496 

	DC.02020
	Hàm lượng Silic Dioxit (SiO2) trong đất sét
	-
	73.995
	288.746
	268.086
	255.143
	49.905


Ghi chú: Mã hiệu DC.02007 quy định cho nén chậm, nếu thí nghiệm chỉ tiêu này là nén nhanh hoặc nén cố kết thì chi phí được điều chỉnh nhân với hệ số sau:

+ Nén nhanh: K = 0,25;

+ Nén cố kết: K = 5,0.

DC.03000  THÍ NGHIỆM ĐỘ CO NGÓT VÀ TRƯƠNG NỞ MẪU ĐẤT
Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- In ấn, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính : đồng/chỉ tiêu

	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	
	
	
	Thành phố Trà Vinh
	Thị xã Duyên Hải
	Các huyện còn lại
	

	DC.03001
	Thí nghiệm độ co ngót và trương nở của mẫu đất
	chỉ tiêu
	26.795
	418.215
	388.292
	369.545
	9.833


DC.04000  THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH HỆ SỐ THẤM CỦA MẪU ĐẤT; THÍ NGHIỆM NÉN SẬP MẪU ĐẤT
Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- In ấn, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính : đồng/chỉ tiêu

	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	
	
	
	Thành phố Trà Vinh
	Thị xã Duyên Hải
	Các huyện còn lại
	

	DC.04001 
	Thí nghiệm xác định hệ số thấm của mẫu đất
	chỉ tiêu 
	12.409 
	149.265 
	138.585 
	131.894 
	7.985 

	DC.04002
	Thí nghiệm nén sập mẫu đất
	-
	5.959
	129.469
	120.206
	114.402
	4.523


DC.05000  THÍ NGHIỆM ĐẦM NÉN
Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- In ấn, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính : đồng/chỉ tiêu

	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	
	
	
	Thành phố Trà Vinh
	Thị xã Duyên Hải
	Các huyện còn lại
	

	
	Thí nghiệm đầm nén,
	
	
	
	
	
	

	DC.05001 
	- Đầm nén tiêu chuẩn PP I-A
	chỉ tiêu 
	4.431 
	282.147 
	261.960 
	249.312 
	6.520 

	DC.05002 
	- Đầm nén tiêu chuẩn PP I-D
	- 
	8.443 
	313.547 
	291.114 
	277.058 
	7.672 

	DC.05003 
	- Đầm nén cải tiến PP II-A
	- 
	5.317 
	296.937 
	275.692 
	262.381 
	6.712 

	DC.05004
	- Đầm nén cải tiến PP II-D
	-
	11.150
	329.930
	306.324
	291.534
	8.104


Ghi chú: Phương pháp thí nghiệm (I-A; I-D; II-A; II-D) theo Phụ lục A - Tiêu chuẩn 22 TCN 333-06.

DC.06000  THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ CBR CỦA ĐẤT, ĐÁ DĂM (CALIFORNIA BEARING RATIO)
Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- In ấn, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính : đồng/chỉ tiêu

	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	
	
	
	Thành phố Trà Vinh
	Thị xã Duyên Hải
	Các huyện còn lại
	

	DC.06001
	Thí nghiệm xác định chỉ số CBR của đất, đá dăm (California Bearing Ratio)
	chỉ tiêu
	46.192
	4.778.298
	4.436.418
	4.222.218
	58.163


DC.07000  THÍ NGHIỆM MẪU ĐẤT DĂM SẠN LỚN
Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- In ấn, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính : đồng/chỉ tiêu

	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	
	
	
	Thành phố Trà Vinh
	Thị xã Duyên Hải
	Các huyện còn lại
	

	DC.07001
	Thí nghiệm mẫu đất dăm sạn lớn
	chỉ tiêu
	200.806
	4.095.684
	3.802.644
	3.619.044
	168.627


DC.08000  THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH CHỈ TIÊU CƠ LÝ CỦA MẪU ĐÁ
Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- In ấn, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính : đồng/chỉ tiêu

	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	
	
	
	Thành phố Trà Vinh
	Thị xã Duyên Hải
	Các huyện còn lại
	

	DC.08001
	Thí nghiệm xác định chỉ tiêu cơ lý của mẫu đá
	chỉ tiêu
	49.174
	1.524.505
	1.415.429
	1.347.089
	140.159


DC.09000  THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH CẤU TRÚC VẬT LIỆU BẰNG KÍNH HIỂN VI ĐIỆN TỬ QUÉT
Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- In ấn, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính : đồng/chỉ tiêu

	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	
	
	
	Thành phố Trà Vinh
	Thị xã Duyên Hải
	Các huyện còn lại
	

	DC.09001
	Thí nghiệm xác định cấu trúc vật liệu bằng kính hiển vi điện tử quét
	chỉ tiêu
	3.126
	683.944
	635.006
	604.346
	6.307.847


DC.10000  THÍ NGHIỆM PHÂN TÍCH KHOÁNG TRÊN MÁY VI NHIỆT
Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình; - Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- In ấn, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính : đồng/chỉ tiêu

	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	
	
	
	Thành phố Trà Vinh
	Thị xã Duyên Hải
	Các huyện còn lại
	

	
	Thí nghiệm phân tích khoáng của vật liệu trên máy vi nhiệt: Chạy DTA,DTG ở nhiệt độ
	
	
	
	
	
	

	DC.10001
	- > 1000°C 
	chỉ tiêu
	69.493
	560.811
	520.683
	495.543
	26.019

	DC.10002 
	- < 1000°C 
	-
	49.404 
	519.669 
	482.485 
	459.190 
	18.213 

	DC.10003
	Thí nghiệm thành phần hóa lý bằng Rơn ghen
	
	78.978
	683.944
	635.006
	604.346
	2.134.536


DC.11000  THÍ NGHIỆM PHÂN TÍCH MẪU CLO - TRONG NGUYÊN LIỆU LÀM XI MĂNG
Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình; - Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- In ấn, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính : đồng/chỉ tiêu

	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	
	
	
	Thành phố Trà Vinh
	Thị xã Duyên Hải
	Các huyện còn lại
	

	DC.11001
	Thí nghiệm phân tích mẫu Clo trong nguyên liệu làm xi măng
	chỉ tiêu
	194.469
	729.463
	677.268
	644.568
	79.439


BẢNG GIÁ CA MÁY VÀ THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM
(BỔ SUNG)
	STT
	Loại máy và thiết bị
	Số ca năm
	Định mức (%)
	Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng
	Nhân công điều khiển máy
	Nguyên giá (1000đ)
	Chi phí khấu hao (CKH)
	Chi phí sửa chữa (CSC)
	Chi phí nhiên liệu, năng lượng (CNL) 
(đồng)
	Chi phí khác 
(CCPK)
	Chi phí nhân công điều khiển (CNC) 
(đồng)
	Giá ca máy (CCM) 
(đồng)

	
	
	
	Khấu hao
	Sửa chữa
	Chi phí khác
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	249
	Cần trục bánh xích, sức nâng 16T
	200
	10
	4,5
	5
	
	
	612.100
	275.445
	137.723
	
	153.025
	
	566.193

	250
	Cần trục bánh xích, sức nâng 25T
	200
	9
	4,6
	5
	
	
	1.027.900
	416.300
	236.417
	
	256.975
	
	909.692

	251
	Cần trục bánh xích, sức nâng 40T
	200
	8,5
	4,1
	5
	
	
	1.645.400
	629.366
	337.307
	
	411.350
	
	1.378.023

	252
	Máy nén khí, động cơ diezel, năng suất 660m3/h
	150
	11
	5
	5
	
	
	198.300
	130.878
	66.100
	
	66.100
	
	263.078

	253
	Biến thế hàn xoay chiều công suất 23kw
	180
	24
	4,8
	5
	
	
	7.900
	10.533
	2.107
	
	2.194
	
	14.834

	254
	Máy khoan bê tông cầm tay công suất 750w
	120
	20
	7,5
	4
	
	
	1.600
	2.667
	1.000
	
	533
	
	4.200

	255
	Máy thủy bình điện tử PLP-110
	180
	14
	2,8
	4
	
	
	70.000
	49.000
	10.889
	
	15.556
	
	75.444

	256
	Ô tô vận tải thùng, trọng tải 1,5T
	220
	18
	6,2
	6
	
	
	50.000
	36.818
	14.091
	
	13.636
	
	64.545

	257
	Cần trục bánh xích, sức nâng 5T
	200
	10
	5,4
	5
	
	
	118.300
	53.235
	31.941
	
	29.575
	
	114.751

	258
	Máy nén khí động cơ diezel, năng suất 120m3/h
	150
	12
	5,4
	5
	
	
	31.400
	22.608
	11.304
	
	10.467
	
	44.379

	259
	Máy bơm nước, động cơ diesel công suất 75cv
	150
	16
	3,8
	5
	
	
	150.000
	144.000
	38.000
	
	50.000
	
	232.000

	260
	Quạt gió công suất 2,5kw
	150
	20
	1,7
	5
	
	
	2.800
	3.733
	317
	
	933
	
	4.984

	261
	Biến thế hàn xoay chiều công suất 7kw
	180
	24
	4,8
	5
	
	
	2.700
	3.600
	720
	
	750
	
	5.070

	262
	Máy bơm nước, động cơ diesel công suất 120cv
	150
	16
	3,8
	5
	
	
	228.000
	218.880
	57.760
	
	76.000
	
	352.640

	
	Máy và thiết bị thí nghiệm vật liệu và cấu kiện xây dựng (bổ sung):
	
	
	
	
	
	
	

	263
	Cân kỹ thuật (Cân điện tử)
	200
	14
	1,8
	4
	
	
	5.500
	3.850
	495
	
	1.100
	
	5.445

	264
	Thiết bị đo nhiệt lượng
	180
	14
	3
	4
	
	
	5.500
	4.278
	917
	
	1.222
	
	6.417

	265
	Máy cắt bê tông 7,5kW
	100
	20
	5,5
	4
	
	
	2.200
	4.400
	1.210
	
	880
	
	6.490

	266
	Máy nghiền rung
	200
	14
	3,5
	4
	
	
	7.300
	5.110
	1.278
	
	1.460
	
	7.848

	267
	Bình thử bọt khí
	200
	14
	3,5
	4
	
	
	200
	140
	35
	
	40
	
	215

	268
	Máy kéo nén thủy lực 50T
	200
	14
	3,5
	4
	
	
	27.000
	18.900
	4.725
	
	5.400
	
	29.025

	269
	Đồng hồ đo co ngót
	200
	14
	2,20
	4
	
	
	300
	210
	33
	
	60
	
	303

	270
	Dụng cụ thử xuyên
	200
	14
	6,50
	4
	
	
	900
	630
	293
	
	180
	
	1.103

	271
	Máy bơm nước 7kW
	150
	17
	4,7
	5
	
	
	6.000
	6.800
	1.880
	
	2.000
	
	10.680

	272
	Khoáng chuẩn
	150
	17
	4,7
	5
	
	
	5.000
	5.667
	1.567
	
	1.667
	
	8.900

	273
	Thiết bị thử tải trọng
	200
	14
	3,50
	4
	
	
	25.000
	17.500
	4.375
	
	5.000
	
	26.875

	274
	Tenxômét
	200
	14
	3,50
	4
	
	
	900
	630
	158
	
	180
	
	968

	275
	Máy đo độ đàn hồi
	200
	14
	2,5
	4
	
	
	54.600
	34.398
	6.825
	
	10.920
	
	52.143

	276
	Thiết bị gia nhiệt vòng bi
	200
	14
	3,50
	4
	
	
	5.000
	3.500
	875
	
	1.000
	
	5.375

	277
	Bếp ga công nghiệp
	200
	14
	3,50
	4
	
	
	800
	560
	140
	
	160
	
	860

	278
	Bộ thiết bị thí nghiệm điểm hóa mềm (ELE)
	200
	14
	3,5
	4
	
	
	12.700
	8.890
	2.223
	
	2.540
	
	13.653

	279
	Thiết bị Wheel tracking
	200
	14
	3,5
	4
	
	
	241.200
	151.956
	42.210
	
	48.240
	
	242.406

	280
	Máy đầm xoay
	110
	20
	8,8
	4
	
	
	1.900
	3.455
	1.520
	
	691
	
	5.665

	281
	Dụng cụ đo độ bền va uốn
	200
	14
	6,50
	4
	
	
	900
	630
	293
	
	180
	
	1.103

	282
	Thiết bị xác định độ bền cọ rửa
	200
	14
	3,50
	4
	
	
	10.500
	7.350
	1.838
	
	2.100
	
	11.288

	283
	Máy nén thủy lực 100T
	200
	14
	3,5
	4
	
	
	29.000
	20.300
	5.075
	
	5.800
	
	31.175

	284
	Máy khoan bê tông cầm tay công suất 0,62kW
	120
	30
	7,5
	4
	
	
	1.600
	4.000
	1.000
	
	533
	
	5.533

	285
	Máy nén khí động cơ điện, năng suất 5m3/h
	150
	13
	5,2
	5
	
	
	1.600
	1.387
	555
	
	533
	
	2.475

	286
	Máy bơm nước động cơ điện, công suất 2,8kW
	180
	17
	4,7
	5
	
	
	2.200
	2.078
	574
	
	611
	
	3.263

	287
	Máy cưa gỗ (cắt sắt) Makita,công suất 1kW
	160
	30
	10,5
	4
	
	
	1.500
	2.813
	984
	
	375
	
	4.172

	288
	Máy bào gỗ công suất 1kW
	160
	30
	10,5
	4
	
	
	800
	1.500
	525
	
	200
	
	2.225

	289
	Máy cưa kim loại công suất 1,7kW
	220
	14
	4,1
	4
	
	
	8.000
	5.091
	1.491
	
	1.455
	
	8.036

	290
	Máy tiện công suất 10kW
	220
	14
	4,1
	4
	
	
	51.700
	29.610
	9.635
	
	9.400
	
	48.645

	291
	Máy bào thép công suất 7,5kW
	220
	14
	4,1
	4
	
	
	34.200
	19.587
	6.374
	
	6.218
	
	32.179

	292
	Máy sàng hạt
	160
	30
	10,5
	4
	
	
	2.500
	4.688
	1.641
	
	625
	
	6.953

	293
	Máy kéo nén thủy lực 0,5T
	200
	14
	3,5
	4
	
	
	3.500
	2.450
	613
	
	700
	
	3.763

	294
	Máy kéo nén thủy lực 10T
	200
	14
	3,5
	4
	
	
	15.000
	10.500
	2.625
	
	3.000
	
	16.125

	295
	Máy phân tích hàm lượng cát
	220
	14
	3,5
	5
	
	
	50.000
	28.636
	7.955
	
	11.364
	
	47.955

	296
	Cần trục ô tô sức nâng 5T
	220
	10
	4,7
	5
	
	
	90.800
	37.145
	19.398
	
	20.636
	
	77.180

	297
	Máy khoan lấy mẫu chuyên dụng
	120
	30
	7,5
	4
	
	
	6.000
	15.000
	3.750
	
	2.000
	
	20.750

	298
	Máy mài công suất 2,7kW
	220
	14
	4,9
	4
	
	
	4.600
	2.927
	1.025
	
	836
	
	4.788

	299
	Máy đo đường kính cốt thép
	200
	14
	3,5
	4
	
	
	6.500
	4.550
	1.138
	
	1.300
	
	6.988

	300
	Máy nâng 5T
	230
	17
	4,2
	4
	
	
	40.000
	26.609
	7.304
	
	6.957
	
	40.870

	301
	Máy phát điện lưu động công suất 5kW
	140
	14
	4,2
	5
	
	
	5.500
	5.500
	1.650
	
	1.964
	
	9.114

	302
	Dụng cụ đo nhám
	120
	40
	6,5
	4
	
	
	1.000
	3.333
	542
	
	333
	
	4.208

	303
	Máy Giragang
	200
	14
	3,5
	4
	
	
	11.000
	7.700
	1.925
	
	2.200
	
	11.825

	304
	Thiết bị đo góc nghỉ tự nhiên của đất rời
	200
	14
	3,5
	4
	
	
	10.000
	7.000
	1.750
	
	2.000
	
	10.750

	305
	Máy cắt nhỏ
	200
	14
	3
	4
	
	
	1.800
	1.260
	270
	
	360
	
	1.890

	306
	Máy bơm nước 0,75kW
	180
	17
	4,7
	5
	
	
	1.200
	1.133
	313
	
	333
	
	1.780


MỤC LỤC
	Mã hiệu
	Nội dung

	DA.01000
	Thuyết minh và hướng dẫn sử dụng 

Bảng giá vật liệu 

Bảng đơn giá nhân công 

Bảng giá ca máy và thiết bị thí nghiệm 

Chương I: Thí nghiệm vật liệu 

Thí nghiệm xi măng

	DA.02000
	Thí nghiệm cát

	DA.03000
	Thí nghiệm đá dăm, sỏi

	DA.04000
	Thí nghiệm mài mòn hóa chất của cốt liệu bê tông

	DA.05100
	Thí nghiệm phản ứng kiềm của cốt liệu đá cát

	DA.05200 
	Thí nghiệm phản ứng alkali của cốt liệu đá cát bằng phương pháp thanh vữa

	DA.06000
	Thí nghiệm phân tích thành phần hóa học vật liệu cát, đá, gạch

	DA.07000
	Thiết kế mác bê tông

	DA.08000
	Thiết kế mác vữa

	DA.09000
	Xác định độ sụt hỗn hợp bê tông

	DA.10000
	Ép mẫu bê tông, mẫu vữa

	DA.11100
	Thí nghiệm bê tông nặng

	DA.11200
	Thí nghiệm bê tông đầm lăn

	DA.12000
	 Thí nghiệm vôi xây dựng 

	DA.13000
	Thí nghiệm vữa xây dựng

	DA.14000
	Thí nghiệm gạch xây đất sét nung

	DA.15000
	Thí nghiệm gạch lát xi măng

	DA.16000
	Thí nghiệm gạch chịu lửa

	DA.17000
	Thí nghiệm ngói sét nung

	DA.18000
	Thí nghiệm ngói xi măng cát

	DA.19000 
	Thí nghiệm gạch gốm ốp lát, gạch men, đá ốp lát tự nhiên và đá ốp lát nhân tạo trên cơ sơ chất kết dính hữu cơ

	DA.20000
	Thí nghiệm cơ lý gạch bê tông

	DA.21000
	Thí nghiệm ngói fibro xi măng; Xi ca day

	DA.22000
	Thí nghiệm sứ vệ sinh

	DA.23000
	Thí nghiệm kính xây dựng

	DA.24000
	Thí nghiệm cơ lý gỗ

	DA.25000
	Thí nghiệm phân tích vật liệu bi tum

	DA.26000
	Thí nghiệm nhựa đường polime

	DA.27000
	Thí nghiệm mastic

	DA.28000
	Thí nghiệm bê tông nhựa

	DA.29000
	Thí nghiệm cơ lý vật liệu bột khoáng trong bê tông nhựa

	DA.30000
	Thí nghiệm bê tông nhựa tái chế

	DA.31000
	Thí nghiệm tính năng cơ lý màng sơn

	DA.32000
	Thí nghiệm chiều dày màng sơn trên bê tông, gỗ, thép, tôn

	DA.33000
	Thí nghiệm đất gia cố bằng chất kết dính

	DA.34000
	Thí nghiệm kéo thép tròn, thép dẹt, cường độ, độ dãn dài

	DA.35000 
	Thí nghiệm kéo mối hàn thép tròn, mối hàn thép dẹt, độ bền mối hàn 

	DA.36000 
	Thí nghiệm uốn thép tròn, thép dẹt, mối hàn thép tròn, mối hàn thép dẹt, góc uốn

	DA.37000
	Thí nghiệm nén thép ống có mối hàn độ bền uốn

	DA.38000
	Thí nghiệm kéo thép ống nguyên và thép ống có mối hàn

	DA.39000
	Thí nghiệm mô đun đàn hồi thép tròn, thép dẹt

	DA.40000
	Thí nghiệm kéo cáp dự ứng lực

	DA.41000
	Thí nghiệm bu lông

	DA.42000
	Thí nghiệm nhổ bu lông tại hiện trường

	DA.43000
	Thí nghiệm cửa sổ và cửa đi bằng gỗ, bằng kim loại, bằng nhựa

	DA.44000
	Thí nghiệm ống và phụ tùng bằng gang

	DA.45000
	Thí nghiệm vải địa kỹ thuật

	DA.46000
	Thí nghiệm vật liệu nhôm, hợp kim định hình

	DA.47000
	Thí nghiệm thạch cao và tấm thạch cao

	DA.48000
	Thí nghiệm phân tích than

	DA.49000
	Thí nghiệm hệ số dẫn nhiệt, cách âm của vật liệu xây dựng

	DA.50000 
	Thí nghiệm bentonite

	DB.01000
	Chương II: Thí nghiệm cấu kiện, kết cấu và công trình xây dựng
Kiểm tra mối hàn bằng sóng siêu âm

	DB.02000
	Phân tích chất lượng kim loại bằng quang phổ

	DB.03000 
	Siêu âm chiều dày kim loại

	DB.04000 
	Thí nghiệm đo tốc độ ăn mòn của cốt thép trong bê tông bằng máy đo điện hóa 

	DB.05000
	Thí nghiệm khoan lấy mẫu kiểm tra tiếp xúc mũi cọc

	DB.06000
	Thí nghiệm độ bền panen hộp trong phòng thí nghiệm

	DB.07000 
	Kiểm tra cường độ bê tông của cấu kiện bê tông và bê tông cốt thép tại hiện trường

	DB.08000 
	Thí nghiệm xác định cường độ bê tông bằng p.pháp khoan lấy mẫu 

	DB.09000 
	Thí nghiệm kiểm tra chiều dày lớp bê tông bảo vệ và đường kính cốt thép

	DB.10000 
	Thí nghiệm mức độ thấm ion Cl- và hệ số khuếch tán ion Cl- trong bê tông

	DB.11000
	Thí nghiệm khả năng chống ăn mòn của bê tông cốt thép bằng phương pháp gia tốc

	DB.12000
	Thí nghiệm độ chặt nền đường bằng phương pháp đếm phóng xạ

	DB.13000
	Thí nghiệm đo E động và chậu võng bằng thiết bị FWD

	DB.14000 
	Định chuẩn thiết lập phương trình tương quan thực nghiệm giữa IRI và độ đo xóc cộng dồn

	DB.15000
	Thí nghiệm đo IRI bằng thiết bị phản ứng (Romdas)

	DB.16000
	Thí nghiệm đất, đá bằng chùy xuyên động DCP

	DB.17000
	Thí nghiệm xác định cường độ vữa trát bằng súng bật nẩy

	DB.18000 
	Thí nghiệm xác định cường độ gạch xây bằng súng bật nẩy 

	DB.19000
	Thí nghiệm ống cống bê tông cốt thép đúc sẵn

	DB.20000
	Thí nghiệm đo điện trở tại hiện trường

	DB.21000
	Thí nghiệm kiểm tra sức chịu tải nắp hố ga

	DB.22000
	Đo lún công trình

	DB.23000
	Đo điện trở nối đất hệ thống chống sét công trình

	DB.24000
	Đo ứng suất dầm

	DB.25000
	Đo ứng suất bản mặt cầu

	DB.26000
	Xác định độ võng tĩnh của dầm

	DB.27000
	Xác định độ võng do hoạt tải đặt tĩnh của dầm

	DB.28000
	Đo dao động kết cấu nhịp cầu

	DB.29000
	Đo dao động và chuyển vị mố, trụ cầu

	DB.30000
	Thí nghiệm xác định độ nhám mặt đường bằng phương pháp rắc cát

	DC.01000
	Chương III - Công tác thí nghiệm trong phòng phục vụ khảo sát xây dựng 

Thí nghiệm phân tích nước

	DC.02000
	Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm

	DC.03000
	Thí nghiệm độ co ngót và trương nở của mẫu đất

	DC.04000 
	Thí nghiệm xác định hệ số thấm của mẫu đất; Thí nghiệm nén sập mẫu đất

	DC.05000
	Thí nghiệm đầm nén

	DC.06000 
	Thí nghiệm xác định chỉ số CBR của đất, đá dăm (California Bearing Ratio)

	DC.07000
	Thí nghiệm mẫu đất dăm sạn lớn

	DC.08000
	Thí nghiệm xác định chỉ tiêu cơ lý của mẫu đá

	DC.09000
	Thí nghiệm xác định cấu trúc vật liệu bằng kính hiển vi điện tử quét

	DC.10000
	Thí nghiệm phân tích khoáng trên máy vi nhiệt

	DC.11000
	Thí nghiệm phân tích mẫu Clo trong nguyên liệu làm xi măng

	
	Bảng giá ca máy và thiết bị thí nghiệm (bổ sung) 

Mục lục


