	ỦY BAN DÂN TỘC 
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

	Số: 175/QĐ-UBDT
	Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2010


 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT LẠI BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI CỦA DỰ ÁN “ỨNG DỤNG ĐIỆN MẶT TRỜI CHO KHU VỰC MIỀN NÚI VÀ DÂN TỘC Ở VIỆT NAM”
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC 
Căn cứ Nghị định 60/2008/NĐ-CP ngày 09/5/2008 của Chính phủ về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;
Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/03/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/09/2009 của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Thông tư số 27/2007/TT-BTC ngày 03/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước; Thông tư số 130/2007/TT-BTC ngày 02/11/2007 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2007/TT-BTC ngày 03/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước; Văn bản số 9878/BTC-QLN ngày 13/07/2009 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cơ chế tài chính và thực hiện dự án điện mặt trời sử dụng vốn ODA Phần Lan;
Căn cứ Quyết định số 292/QĐ-UBDT ngày 25/09/2009 của Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt nội dung điều chỉnh Quyết định số 164/QĐ-UBDT ngày 17/06/2004 của Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt đầu tư dự án ứng dụng điện mặt trời cho khu vực miền núi và dân tộc ở Việt Nam; Văn bản số 1903/BCT-NL ngày 25/2/2010 của Bộ Công thương về việc tham gia ý kiến về điều chỉnh, bổ sung Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án ứng dụng điện mặt trời;
Căn cứ hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án ứng dụng điện mặt trời cho khu vực miền núi và dân tộc ở Việt Nam do Trung tâm tư vấn xây dựng điện lực I lập;
Xét đề nghị của Ban quản lý dự án điện mặt trời về việc Phê duyệt lại Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án ứng dụng điện mặt trời cho khu vực miền núi và dân tộc ở Việt Nam tại tờ trình số 263/TT-BQLDA ngày 08/6/2010; của Vụ Kế hoạch - Tài chính tại tờ trình phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi (hiệu chỉnh) dự án ứng dụng điện mặt trời cho khu vực miền núi và dân tộc ở Việt Nam ngày 11/6/2010, 
QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Phê duyệt lại Báo cáo nghiên cứu khả thi của Dự án “Ứng dụng điện mặt trời cho khu vực miền núi và dân tộc ở Việt Nam” với các nội dung chủ yếu sau:
1. Tên dự án: Dự án Ứng dụng điện mặt trời cho khu vực miền núi và dân tộc ở Việt Nam.
2. Chủ đầu tư: Ủy ban Dân tộc 
3. Tổ chức tư vấn lập dự án: Trung tâm Tư vấn Xây dựng Điện lực 1 - Công ty Điện lực 1.
4. Chủ nhiệm lập dự án: Lê Kim Dũng.
5. Mục tiêu đầu tư xây dựng: 
Mục tiêu của Dự án là cung cấp nguồn điện nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt công cộng và phúc lợi xã hội thiết yếu cho các xã, thôn bản chưa có điện lưới quốc gia sau năm 2010, qua đó sẽ góp phần tạo nên các hạ tầng cơ sở thiết yếu nhằm nâng cao trình độ dân trí, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ môi trường, ổn định tình hình dân tộc và an ninh quốc phòng. 
6. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng: 
Nội dung Dự án là đầu tư đồng bộ thiết bị cung cấp điện từ nguồn năng lượng mặt trời kèm theo các hệ phụ tải tại địa bàn của 70 xã thuộc 8 tỉnh, 20 huyện. Mỗi xã thuộc dự án được đầu tư đồng bộ với thiết bị thuộc các hệ điện mặt trời như sau: 
a) Các xã Miền Bắc. 
- Trụ sở các UBND xã                                                                         Công suất: 600w
- Trạm Y tế xã                                                                                    Công suất: 400w
- Tủ bảo quản Vaccine.                                                                        Công suất: 200w
- Nhà văn hóa xã (hoặc thôn, bản…).                                                    Công suất: 400w 
- Trạm nạp ắc - quy.                                                                            Công suất: 800w
- Trạm thu - phát tín hiệu truyền hình qua vệ tinh.                                   Công suất: 600w
b) Các xã Miền Trung. 
- Trụ sở các UBND xã                                                                         Công suất: 400w
- Trạm Y tế xã                                                                                    Công suất: 300w
- Tủ bảo quản Vaccine.                                                                        Công suất: 200w
- Nhà văn hóa xã (hoặc thôn, bản…).                                                    Công suất: 300w 
- Trạm nạp ắc - quy.                                                                            Công suất: 800w
- Trạm thu - phát tín hiệu truyền hình qua vệ tinh.                                   Công suất: 400w
Thiết bị được nhập khẩu đồng bộ từ nước Cộng hòa Phần Lan và xây dựng cơ sở hạ tầng kèm theo để vận hành dự án (có phụ lục I tổng hợp khối lượng kèm theo). 
7. Địa điểm xây dựng: 
Dự án được xây dựng trên địa bàn 70 xã đặc biệt khó khăn thuộc 20 huyện trong 8 tỉnh khu vực miền núi và dân tộc ở Việt Nam gồm miền Bắc: tỉnh Nghệ An 17 xã; Lai Châu 8 xã; Điện Biên 7 xã; Sơn La 5 xã; Cao Bằng 7 xã; miền Trung: tỉnh Quảng Ngãi 5 xã; Quảng Nam 19 xã; Quảng Bình 2 xã (có phụ lục II danh sách các xã kèm theo).
8. Diện tích sử dụng đất:
Diện tích sử dụng đất của 70 xã thuộc dự án vào khoảng 111.440 m2.  
Mỗi xã yêu cầu diện tích sử dụng đất gồm khoảng 1.592 m2.
Trong đó: 
- 12 m2 x 6 hệ điện mặt trời.
- 1.520 m2 cho vị trí cột ăng ten.
9. Các giải pháp kỹ thuật: Theo Báo cáo nghiên cứu khả thi kèm theo. 
10. Loại, cấp công trình: Nhóm B.
11. Thiết bị công nghệ: 
Hệ thống thiết bị năng lượng mặt trời và các phụ kiện lắp đặt kèm do Tập đoàn FORTUM NAPS cung cấp đồng bộ và thiết kế phù hợp theo điều kiện khí hậu miền Bắc và miền Trung của Việt Nam. 
12. Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư:
UBND các huyện chỉ đạo các xã tham gia dự án có trách nhiệm bố trí kinh phí và kế hoạch giải phóng mặt bằng cho một số hạng mục phải sử dụng đất để thi công, đảm bảo không có tranh chấp đất đai, nhà cửa công trình trong quá trình lắp đặt các hệ pin mặt trời. 
13. Tổng mức đầu tư: 197.273.931.255 đ (Tính trên cơ sở định mức, đơn giá, tỷ giá EURO tại thời điểm lập dự án tháng 6/2010 là: 24.906 VNĐ/1EURO). 
	Khoản mục chi phí
	VNĐ
	EUR

	Tổng số 
	197.273.931.255
	7.920.739

	Trong đó:
	 
	 

	- Chi phí thiết bị, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật:
	144.505.558.428
	5.802.038

	- Chi phí xây dựng, lắp đặt:
	27.838.085.872
	1.117.726

	- Chi phí quản lý dự án:
	4.579.170.657
	183.858

	- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:
	6.429.785.615
	258.162

	- Chi phí khác:
	6.357.280.008
	255.251

	- Chi phí dự phòng:
	7.564.045.781
	303.704


14. Nguồn vốn đầu tư: Tổng số: 197.273.931.255 VNĐ (7.920.739 EUR) 
Trong đó: 
* Vốn vay: 134.133.255.480 VNĐ (5.385.580 EUR)
* Vốn đối ứng: 63.140.670.880 VNĐ (2.535.159 EUR)
15. Hình thức quản lý dự án: 
- Chủ đầu tư quản lý và điều hành dự án thông qua Ban quản lý dự án điện mặt trời ở Trung ương.
- Quản lý, vận hành sau đầu tư: Ủy ban nhân dân các xã dự án nhận bàn giao công trình từ Ban QLDA điện mặt trời và các đơn vị thi công sau khi đã hoàn thiện công tác thi công lắp đặt. Tại các xã thành lập tổ quản lý để quản lý, vận hành, bảo trì, sửa chữa, khai thác công trình một cách hiệu quả. 
- Trong tương lai nếu các xã có điện lưới quốc gia ổn định thì các hạng mục công trình của dự án được chuyển về lắp đặt tại các thôn bản theo quyết định của địa phương, nhưng không làm thay đổi mục tiêu và nội dung của dự án. 
16. Thời gian thực hiện dự án: 
- Thời gian thực hiện: Từ năm 2010. 
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định 164/2004/UBDT-QĐ ngày 17/6/2004 của Ủy ban Dân tộc. 
Điều 3. Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Trưởng Ban quản lý dự án điện mặt trời, Vụ trưởng các Vụ thuộc Ủy ban Dân tộc, Ủy ban nhân dân các tỉnh vùng dự án và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 
	 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ (thay báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ (thay báo cáo);
- VP Chủ tịch nước (thay báo cáo);
- VPQH, HĐDT, UBĐN, UBNS của QH (thay báo cáo);
- Các Bộ KH&ĐT, TC, NG, CN, KH&CN (để phối hợp);
- Lãnh đạo UBDT;
- Lưu: VT, KHTC.
	BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM  




Giàng Seo Phử


 
PHỤ LỤC I
TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG THỰC HIỆN DỰ ÁN 
(Kèm theo Quyết định số: 175/QĐ-UBDT ngày 15 tháng 6 năm 2010 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)
Bảng 1. Khối lượng và công suất của các hệ ĐMT đầu tư trong giai đoạn.
	TT
	Hạng mục 
	Số lượng 
	Công suất (Wp) 
	Công suất (Wp) 
	Điện năng (Wh/ngày) 
	Điện năng (Wh/ngày) 
	Điện năng (Wh/ngày) 
	Điện năng (Wh/ngày) 

	
	
	
	Mỗi hệ 
	Tổng
	Hè 
	Hè 
	Đông
	Đông

	
	
	
	
	
	Mỗi hệ 
	Tổng 
	Mỗi hệ 
	Tổng 

	I
	36 xã miền núi phía Bắc 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Trụ sở xã miền Bắc 
	36
	600
	21.600
	3.000
	108.000
	1.920
	69.120

	2
	Trạm y tế miền Bắc
	36
	400
	14.400
	2.000
	72.000
	1.280
	46.080

	3
	Trạm vac xin (chung) 
	36
	200
	7.200
	1.000
	36.000
	640
	23.040

	4
	Trạm nạp ắc quy (chung) 
	36
	800
	28.800
	4.000
	144.000
	2.560
	92.160

	5
	Nhà văn hóa miền Bắc 
	36
	400
	14.400
	2.000
	72.000
	1.280
	46.080

	6
	Trạm vệ tinh miền Bắc 
	36
	600
	21.600
	3.000
	108.000
	1.920
	69.120

	II
	34 xã miền Trung 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Trụ sở xã miền Trung
	34
	400
	13.600
	3.200
	108.000
	2.120
	72.080

	2
	Trạm y tế miền Trung
	34
	300
	10.200
	2.400
	81.600
	1.590
	54.060

	3
	Trạm vắc xin (chung) 
	34
	200
	6.800
	1.600
	54.400
	1.060
	36.040

	4
	Trạm nạp ắc quy (chung) 
	34
	800
	27.200
	6.400
	217.600
	4.240
	144.160

	5
	Nhà văn hóa miền Trung 
	34
	300
	10.200
	2.400
	81.600
	1.590
	54.060

	6
	Trạm vệ tinh miền Trung
	34
	400
	13.600
	3.200
	108.800
	2.120
	72.080

	 
	Tổng cộng 
	420
	5.400
	189.600
	34.200
	1.192.800
	22.320
	778.080


Bảng 2: Bảng kê Khối lượng thiết bị của hệ ĐMT miền Bắc 
	TT
	Hạng mục 
	Đơn vị 
	Số lượng 1 hệ 
	Tổng cộng 
	Ghi chú 

	I. Hệ điện cho trụ sở UBND xã 
	I. Hệ điện cho trụ sở UBND xã 
	I. Hệ điện cho trụ sở UBND xã 
	I. Hệ điện cho trụ sở UBND xã 
	I. Hệ điện cho trụ sở UBND xã 
	I. Hệ điện cho trụ sở UBND xã 

	A.1
	Vật tư A cấp 
	 
	 
	 
	 

	1
	Module NR 50G
	Tấm
	12
	432
	 

	2
	Giá đỡ SMV-8
	Bộ
	2
	72
	 

	3
	Hộp đấu nối Panel PCV-8
	Hộp
	1
	36
	 

	4
	Bộ điều khiển NCC10, đồng hồ analong V
	Bộ
	1
	36
	 

	5
	Bình ắc quy 4O PzV200
	Bình
	8
	288
	 

	6
	Quạt HTD
	Chiếc
	2
	72
	 

	7
	Bộ chuyển đổi nguồn AJ 350, 24V dc/230Vac 
	Bộ
	1
	36
	 

	8
	Thiết bị chiếu sáng BL8, 24V, 8W
	Bộ 
	8
	288
	 

	9
	Dụng cụ lắp đặt 
	Bộ 
	1
	36
	 

	10
	Vật liệu phụ 
	Lô 
	1
	36
	 

	II. Hệ điện cho trạm y tế 
	II. Hệ điện cho trạm y tế 
	II. Hệ điện cho trạm y tế 
	II. Hệ điện cho trạm y tế 
	II. Hệ điện cho trạm y tế 
	II. Hệ điện cho trạm y tế 

	A.2
	Vật tư A cấp 
	 
	 
	 
	 

	1
	Module NR 50G
	Tấm
	8
	288
	 

	2
	Giá đỡ SMV-8
	Bộ
	1
	36
	 

	3
	Hộp đấu nối Panel PCV-4
	Hộp
	1
	36
	 

	4
	Bộ điều khiển NCC10, đồng hồ analong V
	Bộ
	1
	36
	 

	5
	Bình ắc quy 4O PzV200
	Bình
	4
	144
	 

	6
	Ti vi LCD TV 22”, 230V (có ăng ten đi kèm) 
	Chiếc
	1
	36
	 

	7
	Quạt HTD
	Chiếc
	1
	36
	 

	8
	Bộ chuyển đổi nguồn AJ 350, 24V dc/230Vac 
	Bộ
	1
	36
	 

	9
	Thiết bị chiếu sáng BL8, 24V, 8W
	Bộ 
	10
	360
	 

	10
	Dụng cụ lắp đặt 
	Bộ 
	1
	36
	 

	11
	Vật liệu phụ 
	Lô 
	1
	36
	 

	III. Hệ điện cho tủ lạnh bảo quản vaccin
	III. Hệ điện cho tủ lạnh bảo quản vaccin
	III. Hệ điện cho tủ lạnh bảo quản vaccin
	III. Hệ điện cho tủ lạnh bảo quản vaccin
	III. Hệ điện cho tủ lạnh bảo quản vaccin
	III. Hệ điện cho tủ lạnh bảo quản vaccin

	A.3
	Vật tư A cấp 
	 
	 
	 
	 

	1
	Module NR 50G
	Tấm
	4
	144
	 

	2
	Giá đỡ SMV-8
	Bộ
	1
	36
	 

	3
	Hộp đấu nối Panel PCV-4
	Hộp
	1
	36
	 

	4
	Bình ắc quy 4O PzV200
	Bình
	2
	72
	 

	5
	Thiết bị điều khiển điện ắc quy NCC10
	Bộ
	1
	36
	 

	6
	Tủ lạnh vaccine CFS491 incl. Khay vaccine và hộp đá 
	Chiếc
	1
	36
	 

	7
	Hộp dụng cụ cho tủ lạnh
	Bộ 
	1
	36
	 

	8
	Vật liệu phụ 
	Lô 
	1
	36
	 

	IV. Hệ điện cho nhà văn hóa 
	IV. Hệ điện cho nhà văn hóa 
	IV. Hệ điện cho nhà văn hóa 
	IV. Hệ điện cho nhà văn hóa 
	IV. Hệ điện cho nhà văn hóa 
	IV. Hệ điện cho nhà văn hóa 

	A.4
	Vật tư A cấp
	 
	 
	 
	 

	1
	Module NR 50G
	Tấm
	8
	288
	 

	2
	Giá đỡ SMV-8
	Bộ
	1
	36
	 

	3
	Hộp đấu nối Panel PCV-4
	Hộp
	1
	36
	 

	4
	Bộ điều khiển NCC10, đồng hồ analong V
	Bộ
	1
	36
	 

	5
	Bình ắc quy 4O PzV200
	Bình
	4
	144
	 

	6
	Bộ chuyển đổi nguồn AJ 350, 24V dc/230Vac 
	Bộ
	1
	36
	 

	7
	Ti vi LCD TV 22”, 230V (có ăng ten đi kèm) 
	Chiếc
	1
	36
	 

	8
	Thiết bị chiếu sáng BL8, 24V, 8W
	 
	10
	360
	 

	9
	Dụng cụ lắp đặt 
	Bộ 
	1
	36
	 

	10
	Vật liệu phụ 
	Lô 
	1
	36
	 

	V. Hệ điện cho trạm nạp ắc quy
	V. Hệ điện cho trạm nạp ắc quy
	V. Hệ điện cho trạm nạp ắc quy
	V. Hệ điện cho trạm nạp ắc quy
	V. Hệ điện cho trạm nạp ắc quy
	V. Hệ điện cho trạm nạp ắc quy

	A.5
	Vật tư A cấp
	 
	 
	 
	 

	1
	Module NR 50G
	Tấm
	16
	576
	 

	2
	Giá đỡ SMV-8
	Bộ
	2
	72
	 

	3
	Hộp đấu nối Panel PCV-8
	Hộp
	1
	36
	 

	4
	Bộ điều khiển nạp điện mặt trời SLX 2084
	Bộ
	1
	36
	 

	5
	Cáp cao su VSKB ATON 2x1.5mm2
	m
	25
	900
	 

	6
	Kẹp cá sấu nối ắc quy 
	Bộ 
	16
	576
	 

	7
	Cáp MCMK 4x6+6
	m
	10
	360
	 

	8
	Vật liệu phụ 
	Lô
	1
	36
	 

	VI. Hệ điện cho trạm thu phát truyền hình qua vệ tinh 
	VI. Hệ điện cho trạm thu phát truyền hình qua vệ tinh 
	VI. Hệ điện cho trạm thu phát truyền hình qua vệ tinh 
	VI. Hệ điện cho trạm thu phát truyền hình qua vệ tinh 
	VI. Hệ điện cho trạm thu phát truyền hình qua vệ tinh 
	VI. Hệ điện cho trạm thu phát truyền hình qua vệ tinh 

	A.6
	Vật tư A cấp 
	 
	 
	 
	 

	1
	Module NR 50G
	Tấm
	12
	432
	 

	2
	Giá đỡ SMV-8
	Bộ
	2
	72
	 

	3
	Hộp đấu nối Panel PCV-4
	Hộp
	1
	36
	 

	4
	Hộp đấu nối Panel PCV-8
	Hộp
	1
	36
	 

	5
	Bộ điều khiển NCC10, đồng hồ analong V
	Bộ
	1
	36
	 

	6
	Bình ắc quy 4O PzV200
	Bình
	8
	288
	 

	7
	Bộ chuyển đổi nguồn AJ 350, 24V dc/230Vac 
	Bộ
	1
	36
	 

	8
	Tấm phản xạ - ăng ten
	Bộ
	1
	36
	 

	9
	Bộ thu tín hiệu vệ tinh 
	Bộ
	1
	36
	 

	10
	Máy thu tín hiệu kỹ thuật số Tandberg TT 1220 (dùng cho VTV1 hoặc VTV2)
	Máy
	1
	36
	 

	11
	Máy phát tín hiệu TVT20B3 (2-20W), 10W 
	Máy
	1
	36
	 

	12
	Hộp ắc quy có giá 19 inch 
	Hộp
	1
	36
	 

	13
	Cột ăng ten nhôm Aerial 440/55-32, cao 32m
	Cột
	1
	36
	 

	14
	Ăng ten Aerial AV1556
	Cái 
	2
	72
	 

	15
	Dây néo C50 -12
	Bộ
	3
	108
	 

	16
	Dây néo C50 -24
	Bộ
	3
	108
	 

	17
	Dây néo C50 -30
	Bộ
	3
	108
	 

	18
	Dây néo C50 -38
	Bộ
	3
	108
	 

	19
	Vật liệu phụ 
	Lô
	1
	36
	 


Bảng 3: Bảng kê Khối lượng thiết bị của hệ ĐMT miền Trung
	TT
	Hạng mục 
	Đơn vị 
	Số lượng 1 hệ 
	Tổng cộng 
	Ghi chú 

	I. Hệ điện cho trụ sở UBND xã 
	I. Hệ điện cho trụ sở UBND xã 
	I. Hệ điện cho trụ sở UBND xã 
	I. Hệ điện cho trụ sở UBND xã 
	I. Hệ điện cho trụ sở UBND xã 
	I. Hệ điện cho trụ sở UBND xã 

	A.1
	Vật tư A cấp 
	 
	 
	 
	 

	1
	Module NR 50G
	Tấm
	8
	272
	 

	2
	Giá đỡ SMV-8
	Bộ
	1
	34
	 

	3
	Hộp đấu nối Panel PCV-8
	Hộp
	1
	34
	 

	4
	Bộ điều khiển NCC10, đồng hồ analong V
	Bộ
	1
	34
	 

	5
	Bình ắc quy 4O PzV200
	Bình
	8
	272
	 

	6
	Quạt HTD
	Chiếc
	2
	68
	 

	7
	Bộ chuyển đổi nguồn AJ 350, 24V dc/230Vac 
	Bộ
	1
	34
	 

	8
	Thiết bị chiếu sáng BL8, 24V, 8W
	Bộ 
	8
	272
	 

	9
	Dụng cụ lắp đặt 
	Bộ 
	1
	34
	 

	10
	Vật liệu phụ 
	Lô 
	1
	34
	 

	II. Hệ điện cho trạm y tế 
	II. Hệ điện cho trạm y tế 
	II. Hệ điện cho trạm y tế 
	II. Hệ điện cho trạm y tế 
	II. Hệ điện cho trạm y tế 
	II. Hệ điện cho trạm y tế 

	A.2
	Vật tư A cấp 
	 
	 
	 
	 

	1
	Module NR 50G
	Tấm
	6
	204
	 

	2
	Giá đỡ SMV-8
	Bộ
	1
	34
	 

	3
	Hộp đấu nối Panel PCV-4
	Hộp
	1
	34
	 

	4
	Bộ điều khiển NCC10, đồng hồ analong V
	Bộ
	1
	34
	 

	5
	Bình ắc quy 4O PzV200
	Bình
	4
	136
	 

	6
	Ti vi LCD TV 22”, 230V (có ăng ten đi kèm) 
	Chiếc
	1
	34
	 

	7
	Quạt HTD
	Chiếc
	1
	34
	 

	8
	Bộ chuyển đổi nguồn AJ 350, 24V dc/230Vac 
	Bộ
	1
	34
	 

	9
	Thiết bị chiếu sáng BL8, 24V, 8W
	Bộ 
	10
	340
	 

	10
	Dụng cụ lắp đặt 
	Bộ 
	1
	34
	 

	11
	Vật liệu phụ 
	Lô 
	1
	34
	 

	III. Hệ điện cho tủ lạnh bảo quản vaccin
	III. Hệ điện cho tủ lạnh bảo quản vaccin
	III. Hệ điện cho tủ lạnh bảo quản vaccin
	III. Hệ điện cho tủ lạnh bảo quản vaccin
	III. Hệ điện cho tủ lạnh bảo quản vaccin
	III. Hệ điện cho tủ lạnh bảo quản vaccin

	A.3
	Vật tư A cấp 
	 
	 
	 
	 

	1
	Module NR 50G
	Tấm
	4
	136
	 

	2
	Giá đỡ SMV-8
	Bộ
	1
	34
	 

	3
	Hộp đấu nối panel PCV-4
	Hộp
	1
	34
	 

	4
	Bình ắc quy 4O PzV200
	Bình
	2
	68
	 

	5
	Thiết bị điều khiển điện ắc quy NCC10
	Bộ
	1
	34
	 

	6
	Tủ lạnh vaccine CFS491 incl. Khay vaccine và hộp đá 
	Chiếc
	1
	34
	 

	7
	Hộp dụng cụ cho tủ lạnh
	Bộ 
	1
	34
	 

	8
	Vật liệu phụ 
	Lô 
	1
	34
	 

	IV. Hệ điện cho nhà văn hóa 
	IV. Hệ điện cho nhà văn hóa 
	IV. Hệ điện cho nhà văn hóa 
	IV. Hệ điện cho nhà văn hóa 
	IV. Hệ điện cho nhà văn hóa 
	IV. Hệ điện cho nhà văn hóa 

	A.4
	Vật tư A cấp
	 
	 
	 
	 

	1
	Module NR 50G
	Tấm
	6
	204
	 

	2
	Giá đỡ SMV-8
	Bộ
	1
	34
	 

	3
	Hộp đấu nối Panel PCV-4
	Hộp
	1
	34
	 

	4
	Bộ điều khiển NCC10, đồng hồ analong V
	Bộ
	1
	34
	 

	5
	Bình ắc quy 4O PzV200
	Bình
	4
	136
	 

	6
	Bộ chuyển đổi nguồn AJ 350, 24V dc/230Vac 
	Bộ
	1
	34
	 

	7
	Ti vi LCD TV 22”, 230V (có ăng ten đi kèm) 
	Chiếc
	1
	34
	 

	8
	Thiết bị chiếu sáng BL8, 24V, 8W
	Bộ 
	6
	204
	 

	9
	Dụng cụ lắp đặt 
	Bộ 
	1
	34
	 

	10
	Vật liệu phụ 
	Lô 
	1
	34
	 

	V. Hệ điện cho trạm nạp ắc quy
	V. Hệ điện cho trạm nạp ắc quy
	V. Hệ điện cho trạm nạp ắc quy
	V. Hệ điện cho trạm nạp ắc quy
	V. Hệ điện cho trạm nạp ắc quy
	V. Hệ điện cho trạm nạp ắc quy

	A.5
	Vật tư A cấp
	 
	 
	 
	 

	1
	Module NR 50G
	Tấm
	16
	544
	 

	2
	Giá đỡ SMV-8
	Bộ
	2
	68
	 

	3
	Hộp đấu nối Panel PCV-8
	Hộp
	1
	34
	 

	4
	Bộ điều khiển nạp điện mặt trời SLX 2084
	Bộ
	1
	34
	 

	5
	Cáp cao su VSKB ATON 2x1.5mm2
	m
	25
	850
	 

	6
	Kẹp cá sấu nối ắc quy 
	Bộ 
	16
	544
	 

	7
	Cáp MCMK 4x6+6
	m
	10
	340
	 

	8
	Vật liệu phụ 
	Lô
	1
	34
	 

	VI. Hệ điện cho trạm thu phát truyền hình qua vệ tinh 
	VI. Hệ điện cho trạm thu phát truyền hình qua vệ tinh 
	VI. Hệ điện cho trạm thu phát truyền hình qua vệ tinh 
	VI. Hệ điện cho trạm thu phát truyền hình qua vệ tinh 
	VI. Hệ điện cho trạm thu phát truyền hình qua vệ tinh 
	VI. Hệ điện cho trạm thu phát truyền hình qua vệ tinh 

	A.6
	Vật tư A cấp 
	 
	 
	 
	 

	1
	Module NR 50G
	Tấm
	8
	272
	 

	2
	Giá đỡ SMV-8
	Bộ
	1
	34
	 

	3
	Hộp đấu nối Panel PCV-4
	Hộp
	1
	34
	 

	4
	Hộp đấu nối Panel PCV-8
	Hộp
	1
	34
	 

	5
	Bộ điều khiển NCC10, đồng hồ analong V
	Bộ
	1
	34
	 

	6
	Bình ắc quy 4O PzV200
	Bình
	8
	272
	 

	7
	Bộ chuyển đổi nguồn AJ 350, 24V dc/230Vac 
	Bộ
	1
	34
	 

	8
	Tấm phản xạ - ăng ten
	Bộ
	1
	34
	 

	9
	Bộ thu tín hiệu vệ tinh 
	Bộ
	1
	34
	 

	10
	Máy thu tín hiệu kỹ thuật số Tandberg TT 1220 (dùng cho VTV1 hoặc VTV2)
	Máy
	1
	34
	 

	11
	Máy phát tín hiệu TVT20B3 (2-20W), 10W 
	Máy
	1
	34
	 

	12
	Hộp ắc quy có giá 19 inch 
	Hộp
	1
	34
	 

	13
	Cột ăng ten nhôm Aerial 440/55-32, cao 32m
	Cột
	1
	34
	 

	14
	Ăng ten Aerial AV1556
	Cái 
	2
	68
	 

	15
	Dây néo C50 -12
	Bộ
	3
	102
	 

	16
	Dây néo C50 -24
	Bộ
	3
	102
	 

	17
	Dây néo C50 -30
	Bộ
	3
	102
	 

	18
	Dây néo C50 -38
	Bộ
	3
	102
	 

	19
	Vật liệu phụ 
	Lô
	1
	34
	 


 
PHỤ LỤC II
DANH SÁCH CÁC XÃ THỰC HIỆN DỰ ÁN 
(Kèm theo Quyết định số: 175/QĐ-UBDT ngày 15 tháng 6 năm 2010 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)
	TT
	Tên xã, Huyện 
	Bổ sung mới 
	Thuộc BCNCKT (Ban đầu) 

	A
	Sử dụng Hệ điện mặt trời của miền Trung 
	 
	 

	TỈNH QUẢNG BÌNH
	TỈNH QUẢNG BÌNH
	 
	x

	I
	Huyện Bố Trạch 
	 
	x

	1
	Thượng Trạch
	 
	x

	2
	Tân Trạch
	 
	x

	TỈNH QUẢNG NGÃI
	TỈNH QUẢNG NGÃI
	 
	 

	II
	Huyện Trà Bồng
	 
	 

	3
	Trà Giang
	x
	 

	4
	Trà Bùi
	x
	 

	5
	Trà Sơn
	x
	 

	6
	Trà Thủy
	x
	 

	7
	Trà Hiệp
	x
	 

	TỈNH QUẢNG NAM
	TỈNH QUẢNG NAM
	 
	x

	III
	Huyện Tây Giang
	 
	x

	8
	A Nông
	x
	 

	9
	Tr'hy
	 
	x

	10
	A Xan
	 
	x

	11
	Ch'Ơm
	 
	x

	12
	Ga Ri
	 
	x

	13
	Dang
	 
	x

	IV
	Huyện Nam Giang
	 
	x

	14
	La Êê
	 
	x

	15
	Zuôih
	 
	x

	16
	Đac Pring
	 
	x

	17
	Đac Pree
	x
	 

	18
	La Zêê
	x
	 

	19
	Chà Vàl
	x
	 

	V
	Huyện Nam Trà My
	 
	x

	20
	Trà Dơn
	x
	 

	21
	Trà Leng
	x
	 

	22
	Trà Mai
	x
	 

	23
	Trà Cang
	 
	x

	VI
	Huyện Bắc Trà My
	 
	 

	24
	Trà Ka
	x
	 

	25
	Trà Đốc
	x
	 

	26
	Trà Tân
	x
	 

	TỈNH NGHỆ AN
	TỈNH NGHỆ AN
	 
	x

	VII
	Huyện Kỳ Sơn
	 
	 

	27
	Tây Sơn
	x
	 

	28
	Bảo Nam
	x
	 

	29
	Bảo Thắng
	x
	 

	30
	Phá Đánh
	x
	 

	VIII
	Huyện Quỳ Châu
	 
	 

	31
	Châu Phong
	x
	 

	32
	Châu Hoàn
	x
	 

	33
	Diên Lãm
	x
	 

	IX
	Huyện Quế Phong
	 
	 

	34
	Nậm Nhóng
	x
	 

	B
	Sử dụng Hệ điện mặt trời của miền Bắc 
	 
	 

	TỈNH NGHỆ AN
	TỈNH NGHỆ AN
	 
	x

	I
	Huyện Kỳ Sơn
	 
	 

	35
	Mường Típ
	x
	 

	36
	Mường Ái
	x
	 

	37
	Huồi Tụ
	x
	 

	38
	Na Loi
	x
	 

	39
	Đoọc Mạy
	x
	 

	40
	Keng Đu
	x
	 

	41
	Mường Lống
	x
	 

	42
	Mỹ Lý
	x
	 

	43
	Bắc Lý
	x
	 

	TỈNH SƠN LA
	TỈNH SƠN LA
	 
	x

	II
	Huyện Bắc Yên
	 
	 

	44
	Háng Đồng
	x
	 

	45
	Hua Nhàn
	x
	 

	III
	Huyện Mộc Châu
	 
	 

	46
	Tân Xuân
	x
	 

	47
	Chiềng Xuân
	x
	 

	IV
	Huyện Mai Sơn
	 
	 

	48
	Chiềng Nơi
	x
	 

	TỈNH CAO BẰNG
	TỈNH CAO BẰNG
	 
	x

	V
	Huyện Bảo Lạc
	 
	 

	49
	Sơn Lập
	x
	 

	50
	Hưng Thịnh
	x
	 

	51
	Kim Cúc
	x
	 

	VI
	Huyện Bảo Lâm
	 
	 

	52
	Mông Ân
	x
	 

	53
	Nam Cao
	x
	 

	54
	Thái Sơn
	x
	 

	VII
	Huyện Thông Nông
	 
	 

	55
	Cần Nông
	x
	 

	TỈNH LAI CHÂU
	TỈNH LAI CHÂU
	x
	 

	VIII
	Huyện Mường Tè
	 
	 

	56
	Hua Bum
	x
	 

	57
	Pa Vệ Sử
	x
	 

	58
	Pa Ủ
	x
	 

	59
	Ka Lăng
	x
	 

	60
	Tà Tổng
	x
	 

	IX
	Huyện Sìn Hồ
	 
	 

	61
	Pú Đao
	x
	 

	X
	Huyện Than Uyên
	 
	 

	62
	Pha Mu
	x
	 

	63
	Tà Hừa
	x
	 

	TỈNH ĐIỆN BIÊN
	TỈNH ĐIỆN BIÊN
	x
	 

	XI
	Huyện Mường Nhé
	 
	 

	64
	Na Cô Sa
	x
	 

	65
	Pá Mỳ
	x
	 

	66
	Sen Thượng
	x
	 

	67
	Leng Su Sin
	x
	 

	68
	Nậm Vì
	x
	 

	69
	Sín Thầu
	x
	 

	70
	Nà Bủng
	x
	 


 
