	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 17/2004 /QĐ-UB
	Tam Kỳ, ngày 01 tháng 03 năm 2004


 
QUYẾT ĐỊNH 
VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐƠN GIÁ LƯỚI ĐIỆN HẠ THẾ NÔNG THÔN
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND, ngày 26/11/2003;
- Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP, ngày 08/7/1999 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ; Nghị định số 12/2000/NĐ-CP, ngày 05/5/2000 và Nghị định số 07/2003/NĐ-CP, ngày 30/01/2003 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP, ngày 08/7/1999 của Chính phủ;
- Căn cứ Quyết định số 66/1999/QĐ-BCN và Quyết định số 67/ 1999/QĐ-BCN, ngày 11/10/1999 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành bộ đơn giá XDCB chuyên ngành lắp đặt trạm biến áp điện lực và công trình đường dây tải điện;
- Căn cứ Quyết định số 85/1999/QĐ-BCN, ngày 24/12/1999 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành bộ đơn giá XDCB chuyên ngành thí nghiệm, hiệu chỉnh điện đường dây và trạm biến áp;
- Căn cứ Thông tư 05/2003/TT-BXD, ngày 14/3/2003 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán công trình xây dựng cơ bản;
- Căn cứ Thông tư số 07/2003/TT-BXD, ngày 17/6/2003 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập và quản lý chi phí tư vấn xây dựng công trình thuộc dự án đầu tư ;
- Theo Tờ trình liên Sở số 212/TTLS / CN-TC, ngày 18/02/2004 của sở Công nghiệp và Tài chính về việc Ban hành đơn giá xây dựng lưới điện hạ thế phục vụ cho định giá, bàn giao chuyển đổi mô hình quản lý điện nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam .
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này đơn giá xây dựng lưới điện hạ thế nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam . 
Điều 2. Đơn giá này làm cơ sở để xác định giá trị thực tế còn lại của tài sản lưới điện hạ thế nông thôn và chỉ phục vụ cho công tác bàn giao, chuyển đổi mô hình các tổ chức QLĐNT theo Quyết định số 83/2003/QĐ-UB, ngày 21/7/2003 của UBND Tỉnh về Phê duyệt Phương án chuyển đổi mô hình quản lý điện nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Mức đơn này bao gồm toàn bộ các chi phí cần thiết để hoàn thành 01 Km đường dây hạ thế 0,4 Kv tương ứng với các loại cột và dây dẫn điện khác nhau. Các loại đường dây có kết cấu khác với quy định ở đơn giá này thì được phép nội suy để xác định đơn giá. Nếu có vướng mắc, Hội đồng định giá tài sản lưới điện hạ thế nông thôn tỉnh quyết định mức giá cho phù hợp, nếu không thống nhất thì báo cáo với UBND Tỉnh xem xét quyết định. 
Điều 3: Hội đồng định giá tài sản lưới điện hạ thế nông thôn tỉnh Quảng Nam chủ trì phối hợp với các Sở Ban, Ngành có liên quan chịu trách nhiệm hướng dẫn và kiểm tra việc áp dụng đơn giá kể trên. Sở Tài chính có văn bản hướng dẫn định giá bàn giao, hạch toán tăng giảm vốn tài sản lưới điện hạ thế giữa bên nhận và bên giao để phục vụ cho việc bàn giao chuyển đổi mô hình quản lý điện nông thôn .
Điều 4: Ông Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Sở Công nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước tỉnh; UBND các huyện , thị xã ; Điện lực Quảng Nam ; Công ty xây dựng và phát triển hạ tầng Quảng Nam , và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định. 
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ./.
 
	 
Nơi nhận:
- Như điều 3. 
- Điện lực Quảng Nam.
- C.ty XD&PTHT Quảng Nam . 
- UBND các huyện, thị.
- LĐVP (A.Lư).
- Lưu VT, KTTH, KTN(K).
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Lê Minh ánh


 
ĐƠN GIÁ 1 
KM ĐƯỜNG DÂY HẠ THẾ LƯỚI ĐIỆN NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 17/2004, ngày 01/3/2004 của UBND tỉnh)
	STT
	Chủng loại đường dây
	Đơn giá ( đồng)
	Ghi chú

	A
	Đường dây 3 pha 4 dây trụ bê tông ly tâm 7,5m
	Đường dây 3 pha 4 dây trụ bê tông ly tâm 7,5m
	Đường dây 3 pha 4 dây trụ bê tông ly tâm 7,5m

	1
	Loại dây 3AC95+1AC70
	119.181.000
	 

	2
	Loại dây 3AC70 + 1AC50
	103.506.000
	 

	3
	Loại dây 3AC50 +1AC35
	88.867.000
	 

	4
	Loại dây 4AC35
	81.785.000
	 

	5
	Loại dây 3AV70+1AV50
	109.737.000
	 

	6
	Loại dây 3AV50+1AV35
	92.400.000
	 

	7
	Loại dây 4AV35
	85.272.000
	 

	B
	Đường dây 3 pha 4 dây trụ bê tông ly tâm 8,5mét
	Đường dây 3 pha 4 dây trụ bê tông ly tâm 8,5mét
	Đường dây 3 pha 4 dây trụ bê tông ly tâm 8,5mét

	1
	Loại dây 3AC95+1AC70
	119.700.000
	 

	2
	Loại dây 3AC70+1AC50
	104.269.000
	 

	3
	Loại dây 3AC50+1AC35
	89.385.000
	 

	4
	Loại dây 4AC35
	82.304.000
	 

	5
	Loại dây 3AV95+1AV70
	124.232.000
	 

	6
	Loại dây 3AV70+1AV50
	110.256.000
	 

	7
	Loại dây 3AV50+1AV35
	94.649.000
	 

	8
	Loại dây 4AV35
	85.299.000
	 

	C
	Đường dây 3 pha 4 dây trụ bê tông vuông chữ H 8,5 mét
	Đường dây 3 pha 4 dây trụ bê tông vuông chữ H 8,5 mét
	Đường dây 3 pha 4 dây trụ bê tông vuông chữ H 8,5 mét

	1
	Loại dây 3AC50 +1AC35
	85.393.000
	 

	2
	Loại dây 3AC95 +1AC70
	113.734.000
	 

	3
	Loại dây 3AC70 +1AC50
	96.425.000
	 

	D
	Đường dây 1 pha 2 dây trụ bê tông vuông chữ H 8,5 mét
	 
	 

	1
	Loại dây 2AC50
	58.927.000
	 

	2
	Loại dây 2AC35
	55.985.000
	 

	E
	Đường dây 1 pha 2 dây trụ bê tông chữ H 7,5 mét
	 
	 

	1
	Loại dây 2AC35
	55.466.000
	 

	2
	Loại dây 2AV35
	57.347.000
	 

	3
	Loại dây 2AC50
	58.408.000
	 

	4
	Loại dây 2M25
	63.061.000
	 

	5
	Loại dây 2M16
	63.061.000
	 

	F
	Đường dây 2 pha 3 dây trụ bê tông vuông chữ H 7,5 mét
	 
	 

	1
	Loại dây 2M25+1M16
	80.236.000
	 

	2
	Loại dây 3AV25
	78.629.000
	 

	3
	Loại dây 3AC35
	69.653.000
	 

	4
	Loại dây 3AV35
	71.913.000
	 

	5
	Loại dây 3AV50+1AV35
	69.229.000
	 

	6
	Loại dây 3AC50+1AC35
	73.336.000
	 

	H
	Đường dây 3 pha 4 dây trụ bê tông vuông chữ H 7,5 mét
	 
	 

	1
	Loại dây 3AV50+1AV35
	87.843.000
	 

	2
	Loại dây 4AV35
	78.519.000
	 

	3
	Loại dây 3AC50+1AC35 
	81.640.000
	 

	4
	Loại dây 3AC70+1AC50
	94.201.000
	 

	5
	Loại dây 3AC95+1AC70
	110.871.000
	 

	6
	Loại dây 3AV70+1AC50
	101.565.000
	 

	7
	Loại dây 4AC35
	77.225.000
	 

	8
	Loại dây 4AC50
	81.354.000
	 

	G
	Đường dây 3 pha 4 dây trụ bê tông vuông chữ H (bưu điện 6,4m)
	 
	 

	1
	Loại dây 3AC50+1AC35
	75.293.000
	 

	2
	Loại dây 4AC35
	70.866.000
	 

	3
	Loại dây 3AC50+1AC35
	81.511.000
	 

	4
	Loại dây 3AC35+1AC25
	72.463.000
	 

	5
	Loại dây $M22
	90.361.000
	 

	K
	Đường dây 1 pha 2 dây trụ bê tông vuông H (cột bưu điện 6,4 mét)
	 
	 

	1
	Loại dây 2AC35
	55.903.000
	 

	2
	Loại dây 2AV35
	56.556.000
	 

	3
	Loại dây 2AV25
	53.750.000
	 

	4
	Loại dây 2M16
	57.932.000
	 

	L
	Đường dây 2 pha 3 dây trụ bê tông vuông chữ H (cột bưu điện 6,4mét)
	 
	 

	1
	Loại dây 3M25
	78.069.000
	 

	2
	Loại dây 3M16
	67.657.000
	 

	3
	Loại dây 3AV25
	61.483.000
	 

	4
	Loại dây 3 AC35
	63.493.000
	 

	5
	Loại dây 3AV35
	65.753.000
	 

	M
	Đường dây 3 pha 4 dây trụ thép tròn fi 100
	 
	 

	1
	Loại dây 3AC50+1AC35 
	77.316.000
	 

	2
	Loại dây 4M16
	77.338.000
	 

	3
	Loại dây 4AC35
	73.089.000
	 

	4
	Loại dây 3AV50+1AV35
	83.534.000
	 

	5
	Loại dây 3AV35+1AV25
	74.398.000
	 

	O
	Đường dây 3 pha 4 dây kết hợp trung thế
	 
	 

	1
	Loại dây 3AV50+1AV35
	48.249.000
	 

	2
	Loại dây 3AC50+1AC35
	42.565.000
	 

	3
	Loại dây 3AC95+1AC70
	69.981.000
	 

	4
	Loại dây 4AV50 
	47.264.000
	 

	5
	Loại dây 3AV70+1AV50
	45.174.000
	 

	6
	Loại dây 3AC70+1AC50
	53.508.000
	 

	P
	Đường dây 1 pha 2 dây kết hợp trung thế
	 
	 

	1
	Loại dây 2AC35
	21.610.000
	 

	2
	Loại dây 2AV50
	28.187.000
	 

	3
	Loại dây 2AC70
	30.755.000
	 

	4
	Loại dây 2AC50
	24.561.000
	 

	Q
	Đường dây 2 pha 3 dây kết hợp trung thế
	 
	 

	1
	Loại dây 2AV70+1AV50
	47.454.000
	 

	2
	Loại dây 2AC70+1AC50
	42.188.000
	 

	3
	Loại dây 2AC50+1AC35
	34.518.000
	 

	4
	Loại dây 3AC50
	34.387.000
	 


 
