	ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 1890/2012/QĐ-UBND
	Hải Phòng, ngày 05 tháng 11 năm 2012


 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL-UBTVQH10 ngày 04/4/2001;
Căn cứ Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi;
Căn cứ Nghị định số 115/2008/NĐ-CP ngày 14/11/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi;
Căn cứ Thông tư số 65/2009/TT-BNNPTNT ngày 12/10/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn tổ chức hoạt động và phân cấp quản lý, khai thác công trình thủy lợi;
Căn cứ Quyết định số 2891/QĐ-BNN-TL ngày 12/10/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Hướng dẫn xây dựng Định mức kinh tế kỹ thuật trong công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi;
Báo cáo thẩm định số 34/BCTĐ-STP, ngày 15/10/2012 của Sở Tư pháp về việc thẩm định dự thảo Quyết định ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật trong công tác quản lý khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố Hải Phòng;
Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 134/TTr-SNN ngày 18/7/2012; số 207/TTr-SNN ngày 17/10/2012 về việc phê duyệt Định mức kinh tế kỹ thuật trong công tác quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố Hải Phòng,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Định mức kinh tế kỹ thuật trong công tác quản lý khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố Hải Phòng, gồm:
1. Định mức lao động trên đơn vị sản phẩm.
2. Định mức chi phí dụng cụ vật tư duy trì vệ sinh kênh mương (Áp dụng cho những tuyến kênh dẫn, cấp nước thô).
3. Định mức sử dụng nước tưới mặt ruộng.
4. Định mức tiêu thụ điện năng cho công tác tưới.
5. Định mức tiêu thụ điện năng cho công tác tiêu thoát nước vụ mùa.
6. Định mức vật tư, nhiên liệu cho quản lý vận hành.
7. Định mức chi phí sửa chữa thường xuyên tài sản cố định.
8. Định mức chi phí quản lý doanh nghiệp.
9. Định mức giá thành đơn vị sản phẩm (Áp dụng đối với các công trình do các tổ hợp tác dùng nước quản lý).
Điều 2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn, giám sát việc áp dụng thực hiện định mức; giải quyết những vướng mắc phát sinh, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 1532/QĐ-UB ngày 13/7/2005 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật trong công tác quản lý khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và xã hội; Giám đốc các Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác công trình thủy lợi; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, quận và Thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.
 
	 
Nơi nhận:
- Bộ NN&PTNT;
- Cục kiểm tra văn bản của Bộ Tư pháp;
- TTTU, TTHĐND TP;
- CT, các PCT UBND TP;
- Sở Tư pháp;
- Như Điều 4;
- CVP, các PCVP;
- CV: NN, TC;
- Lưu VT.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH




Dương Anh Điền


 
ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT
TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1890/2012/QĐ-UBND ngày 05/11/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng)
I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG TRÊN ĐƠN VỊ SẢN PHẨM
1. Đối với các công trình thuộc Công ty TNHH MTV KTCTTL
1.1. Đối với công trình phục vụ sản xuất nông nghiệp
Định mức lao động trên đơn vị sản phẩm cho công tác quản lý khai thác công trình thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp bình quân các Công ty là: 4,132 công/ha tưới, tiêu nghiệm thu quy đổi.
Chi tiết cho từng Công ty như sau:
Đơn vị: công/ha tưới, tiêu nghiệm thu quy đổi
	Mã hiệu
	Nội dung
	An Hải
	Đa Độ
	Thủy Nguyên
	Tiên Lãng
	Vĩnh Bảo

	TL-01.01
	Định mức
	4,953
	4,292
	4,981
	4,010
	3,045


1.2. Đối với công trình phục vụ cấp nước thô
Định mức lao động trên đơn vị sản phẩm cho công tác quản lý khai thác công trình thủy lợi phục vụ cấp nước thô bình quân các Công ty cấp nước thô là: 0,471 công/1000m3 nước.
Chi tiết cho từng Công ty như sau:
Đơn vị: công/1000m3 nước
	Mã hiệu
	Nội dung
	An Hải
	Đa Độ
	Thủy Nguyên

	TL-01.02
	Định mức
	0,402
	0,454
	0,804


2. Đối với các công trình thuộc Tổ chức hợp tác dùng nước quản lý:
2.2. Định mức lao động trên đơn vị sản phẩm áp dụng cho các Tổ chức hợp tác dùng nước quản lý 
Định mức lao động trên đơn vị sản phẩm cho công tác quản lý khai thác công trình thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp bình quân các quận, huyện là: 3,300 công/ha tưới, tiêu.
Chi tiết cho từng hệ thống như sau:
Đơn vị: công/ha tưới, tiêu
	Mã hiệu
	Nội dung
	An Hải
	Đa Độ
	Thủy Nguyên
	Tiên Lãng
	Vĩnh Bảo

	TL-01.03
	Định mức
	3,132
	2,676
	4,161
	2,498
	4,204


II. ĐỊNH MỨC CHI PHÍ DỤNG CỤ VẬT TƯ DUY TRÌ VỆ SINH KÊNH MƯƠNG
(Áp dụng cho những tuyến kênh dẫn, cấp nước thô)
Đơn vị tính: ha.ngày
	Mã hiệu
	Vật tư, dụng cụ
	Đơn vị
	Định mức

	TL-02.01
	Vật tư, dụng cụ 
Sọt sắt
	 
Cái
	 
0,0021

	 
	Lưới thép
	m2
	0,007

	 
	Vợt sắt
	cái
	0,0025

	 
	Thuyền tôn
	cái
	0,0002

	 
	Xe cải tiến
	cái
	0,0002

	 
	Mái chèo
	cái
	0,001

	 
	Chổi tre ngắn
	cái
	0,023

	 
	Vật liệu khác
	%
	10


III. ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG NƯỚC TƯỚI TẠI MẶT RUỘNG
Đơn vị: (m3 /ha)
	Mã hiệu
	Đặc trưng, tính chất đất theo các TB
	Lúa Đông Xuân
	Lúa Mùa

	TL-03.01
	Đất cát pha màu xám nâu độ dày tầng đất mịn lớn hơn 100 cm thuộc chân vàn trung bình và vàn cao
	7.133
	4.890

	TL-03.02
	Đất thịt nhẹ lẫn cát màu xám nâu độ dày tầng đất mịn lớn hơn 100 cm thuộc chân vàn trung bình
	6.983
	4.551

	TL-03.03
	Đất thịt trung bình lẫn cát pha màu nâu xám và xám đen, độ dày tầng đất mịn lớn hơn 100 cm thuộc chân vàn trung bình
	6.918
	4.346

	TL-03.04
	Đất thịt trung bình lẫn rễ cây màu nâu xám, độ dày tầng đất mịn lớn hơn 100 cm thuộc chân vàn thấp
	6.792
	4.316

	TL-03.05
	Đất bụi lẫn sét màu nâu xám, độ dày tầng đất mịn lớn hơn 100 cm thuộc chân vàn trung bình
	6.732
	3.987

	TL-03.06
	Đất bụi lẫn sét màu nâu gụ, độ dày tầng đất mịn lớn hơn 100 cm thuộc chân vàn thấp
	5.430
	3.945


IV. ĐỊNH MỨC TIÊU THỤ ĐIỆN NĂNG CHO CÔNG TÁC TƯỚI
1. Trạm bơm do các Công ty TNHH MTV KTCT thủy lợi quản lý
Định mức tiêu thụ điện năng bình quân tưới cho lúa ứng với tần suất tính toán 75% của các trạm bơm điện do các Công ty đang quản lý như sau:
- Lúa vụ Đông xuân: 175,8 kwh/ha, ứng với lượng mưa: 290 mm/vụ.
- Lúa vụ Mùa: 120,5 kwh/ha, ứng với lượng mưa: 749 mm/vụ.
- Chi tiết cho từng Công ty như sau:
Đơn vị: kwh/ha
	Mã hiệu
	Công việc
	An Hải
	Đa Độ
	Thủy Nguyên
	Tiên Lãng
	Vĩnh Bảo

	TL-04.01
	Tưới lúa vụ Đông xuân
	155,3
	184,5
	202,5
	184,2
	-

	TL-04.02
	Tưới lúa vụ Mùa
	109,1
	116,0
	150,8
	134,1
	-


2. Trạm bơm do các Tổ chức hợp tác dùng nước quản lý
Định mức tiêu thụ điện năng bình quân tưới cho lúa đối với các trạm bơm do các tổ chức hợp tác dùng nước quản lý như sau:
- Lúa vụ Đông xuân: 170,0 kwh/ha, ứng với lượng mưa: 290 mm/vụ.
- Lúa vụ Mùa: 114,4 kwh/ha, ứng với lượng mưa: 749 mm/vụ.
Chi tiết cho từng hệ thống như sau:
Đơn vị: kwh/ha
	Mã hiệu
	Công việc
	An Hải
	Đa Độ
	Thủy Nguyên
	Tiên Lãng
	Vĩnh Bảo

	TL-04.03
	Tưới lúa vụ Đông Xuân
	136,2
	184,5
	194,5
	166,2
	155,2

	TL-04.04
	Tưới lúa vụ Mùa
	93,1
	116,0
	128,2
	119,5
	106,7


Ghi chú: Khi lượng mưa hàng năm thay đổi so với lượng mưa tính toán, định mức tiêu thụ điện năng được nhân với hệ số điều chỉnh theo tổng lượng mưa vụ và phân bố mưa.
V. ĐỊNH MỨC TIÊU THỤ ĐIỆN NĂNG CHO CÔNG TÁC TIÊU THOÁT NƯỚC VỤ MÙA.
Định mức tiêu thụ điện năng cho công tác tiêu thoát nước vụ mùa ứng với tần suất 10% (1.417,3 mm/vụ) bình quân toàn thành phố là: 71,1 kwh/ha. Cụ thể cho các loại diện tích như sau:
- Diện tích tiêu cho lúa:               64,7      kwh/ha;
- Diện tích tiêu cho màu: 73,8      kwh/ha;
- Diện tích tiêu phi canh tác:       81,9      kwh/ha.
Chi tiết cho từng hệ thống như sau:
Đơn vị: kwh/ha
	Mã hiệu
	Nội dung
	Đa Độ
	Tiên Lãng
	Vĩnh Bảo

	TL-05
	Bình quân lưu vực
	70,6
	71,8
	70,9

	TL-05.01
	Tiêu cho lúa
	66,2
	62,7
	65,2

	TL-05.02
	Tiêu cho màu
	74,9
	71,7
	74,8

	TL-05.03
	Phi canh tác
	81,9
	80,9
	82,9


Trong thực tế, đối với các năm có lượng mưa khác với lượng mưa tính toán được nhân với hệ số điều chỉnh theo lượng mưa vụ
VI. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ, NHIÊN LIỆU CHO QUẢN LÝ VẬN HÀNH
Định mức vật tư, nguyên vật liệu cho công tác quản lý vận hành tính theo số lượng và chủng loại máy móc và thiết bị quản lý vận hành CTTL như sau:
	- Dầu nhờn:
	3,235
	kg/100ha/năm;

	- Dầu Diezel:
	1,211
	kg/100ha/năm;

	- Mỡ các loại:
	5,275
	kg/100ha/năm;

	- Giẻ lau:
	2,552
	kg/100ha/năm;

	- Sơn các loại:
	3,781
	kg/100ha/năm;

	- Sợi amiăng:
	0,271
	kg/100ha/năm;

	- Xăng:
	0,623
	kg/100ha/năm;

	- Vật tư phụ khác:
	5% giá trị của các vật tư chính.
	5% giá trị của các vật tư chính.


Chi tiết cho từng hệ thống như sau:
Đơn vị: kg/100ha/năm
	Mã hiệu
	Nội dung
	An Hải
	Đa Độ
	Thủy Nguyên
	Tiên Lãng
	Vĩnh Bảo

	TL-06.01
	Dầu nhờn
	2,978
	2,694
	4,368
	4,197
	2,708

	TL-06.02
	Dầu Điezen
	1,251
	1,141
	1,543
	1,640
	0,745

	TL-06.03
	Mỡ các loại
	5,012
	4,729
	6,449
	6,756
	4,317

	TL-06.04
	Giẻ lau
	2,253
	2,057
	3,665
	3,566
	1,950

	TL-06.05
	Sơn các loại
	4,515
	3,084
	3,751
	7,317
	1,643

	TL-06.06
	Sợi Amiăng
	0,510
	0,290
	0,215
	0,406
	0,047

	TL-06.07
	Xăng
	1,158
	0,712
	0,467
	0,906
	0,085


Các vật tư phụ khác phục vụ trong quản lý vận hành máy móc thiết bị như: Bóng đèn, chổi, xô chậu, bàn trải,... được tính bằng 5 % giá trị của các vật tư chính nêu trên.
VII. ĐỊNH MỨC CHI PHÍ SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
1. Định mức sửa chữa thường xuyên TSCĐ áp dụng cho Công ty TNHH MTV KTCTTL
Định mức sửa chữa thường xuyên tài sản cố định là: 2,44% nguyên giá tài sản cố định.
Chi tiết cho các hệ thống như sau:
Đơn vị: % nguyên giá TSCĐ
	Mã hiệu
	Công việc
	An Hải
	Đa Độ
	Thủy Nguyên
	Tiên Lãng
	Vĩnh Bảo

	TL-07.01
	Sửa chữa thường xuyên tài sản cố định
	2,68%
	3,06%
	1,85%
	2,39%
	2,01%


2. Định mức sửa chữa thường xuyên TSCĐ áp dụng cho Tổ chức hợp tác dùng nước quản lý
Các tổ chức hợp tác dùng nước do chưa đánh giá được nguyên giá tài sản cố định nên đơn vị để tính định mức là: đồng/ha phục vụ tưới tiêu. Định mức sửa chữa thường xuyên công trình thủy lợi hàng năm của các Tổ chức hợp tác dùng nước là: 81.677 đồng/ha.
Chi tiết cho các hệ thống như sau:
Đơn vị: đồng/ha
	Mã hiệu
	Công việc
	An Hải
	Đa Độ
	Thủy Nguyên
	Tiên Lãng
	Vĩnh Bảo

	TL-07.02
	Sửa chữa thường xuyên tài sản cố định
	86.666
	83.698
	87.681
	58.089
	91.065


VIII. ĐỊNH MỨC CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP
1. Định mức chi phí quản lý doanh nghiệp áp dụng cho Công ty TNHH MTV KTCTTL
Định mức chi phí quản lý doanh nghiệp của các Công ty TNHH MTV khai thác CTTL bình quân toàn thành phố bằng 13,31% tổng quỹ tiền lương năm kế hoạch.
Chi tiết cho các hệ thống như sau:
Đơn vị: % tổng quỹ tiền lương kế hoạch
	Mã hiệu
	Công việc
	An Hải
	Đa Độ
	Thủy Nguyên
	Tiên Lãng
	Vĩnh Bảo

	TL-08.01
	Chi phí quản lý doanh nghiệp
	16,16%
	11,67%
	11,53%
	14,54%
	14,86%


2. Định mức chi phí quản lý doanh nghiệp áp dụng Tổ chức hợp tác dùng nước quản lý
Định mức chi phí quản lý cho các tổ chức hợp tác dùng nước bình quân toàn tỉnh là: 7,25% tổng quỹ tiền lương kế hoạch.
Chi tiết của các hệ thống như sau:
Đơn vị: % tổng quỹ tiền lương kế hoạch
	Mã hiệu
	Công việc
	An Hải
	Đa Độ
	Thủy Nguyên
	Tiên Lãng
	Vĩnh Bảo

	HH-02.01
	Chi phí quản lý doanh nghiệp
	8,33%
	8,10%
	6,65%
	8,88%
	5,80%


IX. ĐỊNH MỨC GIÁ THÀNH ĐƠN VỊ SẢN PHẨM (Áp dụng đối với các công trình phân cấp cho các tổ chức hợp tác dùng nước quản lý)
Định mức giá thành trên đơn vị sản phẩm cho các Tổ chức hợp tác dùng nước bình quân toàn thành phố là: 492.046 đồng/ha/năm.
Chi tiết của các hệ thống như sau:
Đơn vị: đồng/ha
	Mã hiệu
	Nội dung
	An Hải
	Đa Độ
	Thủy Nguyên
	Tiên Lãng
	Vĩnh Bảo

	TL-09.02
	Chi phí giá thành
	478.378
	401.565
	667.208
	336.473
	615.961


 
 

