	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI 
------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
------------------- 

	Số: 18/2007/QĐ-UBND 
	Quảng Ngãi, ngày 19 tháng 07 năm 2007


QUYẾT ĐỊNH 

BAN HÀNH BỘ ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH – PHẦN LẮP ĐẶT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI 
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Thông tư số 04/2005/TT-BXD ngày 01/4/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Quyết định số 33/2005/QĐ-BXD ngày 04/10/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần lắp đặt;
Căn cứ Quyết định số 70/2006/QĐ-UBND ngày 28/11/2006 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Bảng giá dự toán ca máy và thiết bị thi công đối với các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;
Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 515/TTr-SXD ngày 12/7/2007, Báo cáo số 101/BC-STP ngày 09/7/2007 của Sở Tư pháp thẩm định dự thảo Quyết định về việc ban hành Bộ đơn giá xây dựng công trình – Phần lắp đặt trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi,
QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ đơn giá xây dựng công trình – Phần lắp đặt hệ thống điện trong công trình, ống và phụ tùng, bảo ôn đường ống, phụ tùng và thiết bị, khoan khai thác nước ngầm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
Bộ đơn giá xây dựng công trình – Phần lắp đặt là cơ sở để xác định chi phí xây dựng trong tổng dự toán, dự toán công trình thuộc các dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh.

Bộ đơn giá này thay thế Bộ đơn giá xây dựng cơ bản khu vực thống nhất tỉnh Quảng Ngãi năm 1999 – Phần lắp đặt điện, cấp thoát nước trong nhà và phục vụ sinh hoạt (Chương XII – Chương XVIII) ban hành kèm theo Quyết định số 1379/QĐ-UB ngày 23/4/1999 của UBND tỉnh Quảng Ngãi và Bộ đơn giá xây dựng cấp thoát nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 56/2002/QĐ-UB ngày 10/5/2002 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.
Điều 2. Giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các Sở, Ban, Ngành liên quan hướng dẫn việc áp dụng Bộ đơn giá xây dựng công trình – Phần lắp đặt và tổ chức thực hiện thống nhất trên địa bàn tỉnh.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Quảng Ngãi chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

	Nơi nhận: 
- Như Điều 3;
- Bộ Xây dựng (b/cáo);
- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra văn bản);
- Công báo Chính phủ;
- TTTU, TT HĐND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Báo Quảng Ngãi, Đài PTTH tỉnh Quảng Ngãi;
- Trung tâm Công báo và trang tin điện tử tỉnh;
- VPUB: PVP, KHTH, CNXD, TCTM, KLTN, NC, VHXH;
- Lưu: VT, Xd.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH  




Nguyễn Xuân Huế  


THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG
ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH – PHẦN LẮP ĐẶT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI 
(Ban hành theo Quyết định số 18/2007/QĐ-UBND ngày 19/7/2007 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

Thực hiện Quyết định số 18/2007/QĐ-UBND ngày 19/7/2007 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Bộ đơn giá xây dựng công trình – Phần lắp đặt trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Đơn giá xây dựng công trình phần lắp đặt hệ thống điện trong công trình, ống và phụ tùng, bảo ôn đường ống, phụ tùng và thiết bị, khoan khai thác nước ngầm (sau đây gọi tắt là Đơn giá lắp đặt) là chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật xác định chi phí cần thiết về vật liệu, nhân công và máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác lắp đặt như 100m ống, 1 cái tê, van, cút, 1m2 bảo ôn ống, 1m khoan, … từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc công tác lắp đặt (kể cả những chi phí cần thiết do yêu cầu kỹ thuật và tổ chức sản xuất nhằm đảm bảo thi công xây dựng liên tục, đúng quy trình, quy phạm kỹ thuật).

Sở Xây dựng hướng dẫn áp dụng Bộ đơn giá xây dựng công trình – Phần lắp đặt trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, như sau: 

1. BỘ ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH – PHẦN LẮP ĐẶT ĐƯỢC XÁC ĐỊNH TRÊN CƠ SỞ 

- Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước.

- Nghị định số 94/2006/NĐ-CP ngày 7/9/2006 của Chính phủ về việc điều chỉnh mức lương tối thiểu chung (450.000 đồng/tháng).

- Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần lắp đặt ban hành theo Quyết định số 33/2005/QĐ-BXD ngày 04/10/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

- Bảng giá dự toán ca máy và thiết bị thi công đối với các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành theo Quyết định số 70/2006/QĐ-UBND ngày 28/11/2006 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

- Tài liệu hướng dẫn tính toán đơn giá xây dựng công trình của Bộ Xây dựng.
- Các văn bản khác theo quy định của Nhà nước.

2. ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH PHẦN LẮP ĐẶT GỒM CÁC CHI PHÍ SAU

a. Chi phí vật liệu: 

Là chi phí vật liệu chính, vật liệu phụ, các phụ kiện hoặc các bộ phận rời lẻ (không kể vật liệu phụ cần dùng cho máy móc, phương tiện vận chuyển và những vật liệu tính trong chi phí chung) cần cho việc thực hiện và hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác lắp đặt. 
Chi phí vật liệu quy định trong tập đơn giá này đã bao gồm hao hụt vật liệu ở khâu thi công.

Giá vật liệu tính trong đơn giá lấy theo mặt bằng giá đã được thông báo tại thành phố Quảng Ngãi quý I/2007 và chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

b. Chi phí nhân công: 

Chi phí nhân công trong đơn giá bao gồm lương căn bản, các khoản phụ cấp có tính chất lương và các chi phí theo chế độ đối với công nhân xây lắp mà có thể khoán trực tiếp cho người lao động để tính cho một ngày công định mức. Theo nguyên tắc này chi phí nhân công trong đơn giá xây dựng công trình phần lắp đặt được xác định như sau: 

Các khoản chi phí nhân công được tính với mức lương tối thiểu là 450.000đ/tháng, cấp bậc tiền lương theo bảng lương A.1.8 nhóm II ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ, phụ cấp lưu động ở mức 20% tiền lương tối thiểu, phụ cấp không ổn định sản xuất bằng 10% và một số khoản lương phụ (nghỉ lễ, tết, phép…) bằng 12% và một số chi phí có thể khoán trực tiếp cho người lao động tính bằng 4% so với tiền lương cấp bậc.

Số ngày công trong tháng được tính là 26 ngày/tháng.

c. Chi phí máy thi công: 

Là chi phí máy và thiết bị thi công chính trực tiếp thực hiện kể cả máy và thiết bị phụ phục vụ để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác lắp đặt.

3. KẾT CẤU BỘ ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH - PHẦN LẮP ĐẶT
Đơn giá xây dựng công trình phần lắp đặt được trình bày theo nhóm, loại công tác hoặc kết cấu lắp đặt và được mã hóa thống nhất bao gồm 4 chương: 
Chương I: Lắp đặt hệ thống điện trong công trình 
Chương II: Lắp đặt các loại ống và phụ tùng 
Chương III: Bảo ôn đường ống, phụ tùng và thiết bị 
Chương IV: Khoan khai thác nước ngầm  
Mỗi loại đơn giá được trình bày tóm tắt thành phần công việc, điều kiện kỹ thuật, điều kiện thi công và biện pháp thi công và được xác định theo đơn vị tính phù hợp để thực hiện công tác lắp đặt.
4. QUY ĐỊNH ÁP DỤNG BỘ ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH – PHẦN LẮP ĐẶT
- Bộ đơn giá xây dựng công trình - Phần lắp đặt làm cơ sở để lập dự toán, tổng dự toán xây dựng công trình xây dựng thuộc các dự án đầu tư xây dựng công trình. Đối với những công tác xây dựng như công tác đào, đắp đất đá, xây, trát, đổ bê tông, ván khuôn, cốt thép… áp dụng theo Bộ đơn giá xây dựng công trình phần xây dựng.

- Ngoài thuyết minh và quy định áp dụng nói ở trên, trong mỗi chương công tác của Đơn giá lắp đặt đều có phần thuyết minh và quy định áp dụng cụ thể đối với từng nhóm, loại công tác lắp đặt phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện và biện pháp thi công.
- Chiều cao ghi trong Đơn giá lắp đặt là chiều cao tính từ cốt (0.00 theo thiết kế công trình đến độ cao <=4m, nếu thi công ở độ cao >4m được áp dụng đơn giá bốc xếp vận chuyển lên cao như quy định trong Bộ đơn giá xây dựng công trình – phần xây dựng.
- Đối với công tác lắp đặt điện, đường ống và phụ tùng ống cấp thoát nước, bảo ôn, điều hòa không khí, phụ kiện phục vụ sinh hoạt và vệ sinh trong công trình phải dùng dàn giáo thép để thi công thì được áp dụng đơn giá lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo thép công cụ trong Bộ đơn giá xây dựng công trình – phần xây dựng.
- Đối với những công tác xây lắp chưa có định mức, đơn giá, chủ đầu tư cùng các đơn vị tư vấn căn cứ vào thiết kế, điều kiện thi công để lập định mức đơn giá của các loại công tác đó gửi Sở Xây dựng tổng hợp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
- Đối với những công tác xây lắp đã có định mức nhưng chưa có đơn giá, chủ đầu tư cùng các đơn vị tư vấn căn cứ vào thiết kế, điều kiện thi công và các định mức của Bộ Xây dựng để lập đơn giá của các loại công tác đó gửi Sở Xây dựng xem xét và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Trong quá trình áp dụng Bộ đơn giá xây dựng công trình – phần lắp đặt, nếu gặp vướng mắc đề nghị các đơn vị phản ánh bằng văn bản về Sở Xây dựng để nghiên cứu trình cấp có thẩm quyền giải quyết./.

	
	GIÁM ĐỐC




Trần Thao Mười


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN


[image: image1.emf]Don gia




_1309676919.pdf


 1


ỦY BAN NHÂN DÂN              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH QUẢNG NGÃI                             ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 


Số:   18/2007/Qð-UBND                     Quả ng Ngãi, ngày  19  tháng  7  năm 2007 


 


QUYẾT ðỊNH 
Ban hành Bộ ñơn giá xây dựng công trình - Phần lắp ñặt 


trên ñịa bàn tỉnh Quảng Ngãi 
 


UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI 


Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003; 


Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26/11/2003; 


Căn cứ Nghị ñịnh số 16/2005/Nð-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ 


về quản lý dự án ñầu tư xây dựng công trình; 


 Căn cứ Nghị ñịnh số 112/2006/Nð-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ  


về sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 16/2005/Nð-CP về quản lý 


dự án ñầu tư xây dựng công trình; 


Căn cứ Thông tư số 04/2005/TT-BXD ngày 01/4/2005 của Bộ Xây dựng 


hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí dự án ñầu tư xây dựng công trình; 


Căn cứ Quyết ñịnh số 33/2005/Qð-BXD ngày 04/10/2005 của Bộ 


trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành ðịnh mức dự toán  xây dựng công trình 


- Phần lắp ñặt; 


Căn cứ Quyết ñịnh số 70/2006/Qð-UBND ngày 28/11/2006 của UBND 


tỉnh Quảng Ngãi về việc  ban  hành Bảng giá dự toán ca máy và thiết bị thi 


công ñối với các công trình xây dựng trên ñịa bàn tỉnh Quảng Ngãi; 


Theo ñề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 515/TTr- SXD ngày   
12/7/2007,  Báo cáo số 101/BC-STP  ngày 09/72007 của Sở Tư pháp thẩm 
ñịnh dự thảo Quyết ñịnh về việc ban hành Bộ ñơn giá xây dựng công trình - 
Phần lắp ñặt trên ñịa bàn tỉnh Quảng Ngãi, 


 
QUYẾT ðỊNH: 


 
ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Bộ ñơn giá xây dựng công 


trình - Phần lắp ñặt hệ thống ñiện trong công trình, ống và phụ tùng, bảo ôn 


ñường ống, phụ tùng và thiết bị, khoan khai thác nước ngầm trên ñịa bàn tỉnh 


Quảng Ngãi. 


Bộ ñơn giá xây dựng công trình - Phần lắp ñặt là cơ sở ñể xác ñịnh chi 


phí xây dựng trong tổng dự toán, dự toán  công trình thuộc các dự án ñầu tư 


xây dựng công trình trên ñịa bàn tỉnh. 


Bộ ñơn giá này thay thế Bộ ñơn giá xây dựng cơ bản khu vực thống nhất 


tỉnh Quảng Ngãi năm 1999 - Phần lắp ñặt ñiện, cấp thoát nước trong nhà và 







 2


phục vụ sinh hoạt (Chương XII – Chương XVIII) ban hành kèm theo Quyết 


ñịnh số 1379/Qð-UB ngày 23/4/1999 của UBND tỉnh Quảng Ngãi và Bộ ñơn 


giá xây dựng cấp thoát nước trên ñịa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo 


Quyết ñịnh số 56/2002/Qð-UB ngày 10/5/2002 của UBND tỉnh Quảng Ngãi. 


 
ðiều 2. Giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các Sở, Ban, Ngành liên 


quan hướng dẫn  việc áp dụng Bộ ñơn giá xây dựng công trình - Phần lắp ñặt 


và tổ chức thực hiện thống nhất trên ñịa bàn tỉnh. 


 
ðiều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám ñốc các Sở: Xây dựng, Kế 


hoạch và ðầu tư, Tài chính và Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành liên quan; Chủ 


tịch UBND  các huyện, thành phố Quảng Ngãi chịu trách nhiệm thi hành 


Quyết ñịnh này. 


Quyết ñịnh này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký./. 


 
             TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 


Nơi nhận:                   CHỦ TỊCH 
- Như ðiều 3; 


- Bộ Xây dựng (b/cáo); 


- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra văn bản); 


- Công báo Chính phủ; 


- TTTU, TT HðND tỉnh, ðoàn ðBQH tỉnh;                                                                           


- CT, PCT UBND tỉnh;  


- Báo Quảng Ngãi, ðài PTTH tỉnh Quảng Ngãi;                           Nguyễn Xuân Huế                                     


- Trung tâm Công báo và trang tin ñiện tư tỉnh;  


- VPUB: PVP, KHTH, CNXD, TCTM, 


  KLTN, NC, VHXH; 


- Lưu: VT, Xd. 


                
 







 3


     


   Số:              /SXD-KHTð                   Quảng Ngãi, ngày        tháng  7   năm 2007 


 
THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG 


ðƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH - PHẦN LẮP ðẶT 
TRÊN ðỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI 


(Ban hành theo Quyết ñịnh số 18/2007/Qð-UBND ngày 19/7/2007  


của UBND tỉnh Quảng Ngãi) 


 


Thực hiện Quyết ñịnh số 18/2007/Qð-UBND ngày 19/7/2007 của 


UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Bộ ñơn giá xây dựng công trình - 


Phần lắp ñặt trên ñịa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 


ðơn giá xây dựng công trình phần lắp ñặt hệ thống ñiện trong công 


trình, ống và phụ tùng, bảo ôn ñường ống, phụ tùng và thiết bị, khoan khai 


thác nước ngầm (sau ñây gọi tắt là ðơn giá lắp ñặt) là chỉ tiêu kinh tế - kỹ 


thuật xác ñịnh chi phí cần thiết về vật liệu, nhân công và máy thi công ñể 


hoàn thành một ñơn vị khối lượng công tác lắp ñặt như 100m ống, 1 cái tê, 


van, cút, 1 m
2
 bảo ôn ống, 1m khoan,... từ khâu chuẩn bị ñến khâu kết thúc 


công tác lắp ñặt (kể cả những chi phí cần thiết do yêu cầu kỹ thuật và tổ chức 


sản xuất nhằm ñảm bảo thi công xây dựng liên tục, ñúng quy trình, quy phạm 


kỹ thuật). 


 Sở Xây dựng hướng dẫn áp dụng Bộ ñơn giá xây dựng công trình - 


Phần lắp ñặt trên ñịa bàn tỉnh Quảng Ngãi, như sau: 


 


1. BỘ ðƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH - PHẦN LẮP ðẶT 
ðƯỢC XÁC ðỊNH TRÊN CƠ SỞ 


- Nghị ñịnh số 205/2004/Nð-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy 


ñịnh hệ thống thang lương, bảng lương và chế ñộ phụ cấp lương trong các 


công ty nhà nước. 


- Nghị ñịnh số 94/2006/Nð-CP ngày 7/9/2006 của Chính phủ về việc 


ñiều chỉnh mức lương tối thiểu chung (450.000 ñồng/tháng). 


- ðịnh mức dự toán xây dựng công trình - Phần lắp ñặt ban hành theo 


Quyết ñịnh số 33/2005/Qð-BXD ngày 04/10/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây 


dựng. 


UBND TỈNH QUẢNG NGÃI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SỞ XÂY DỰNG ðộc lập- Tự do- Hạnh phúc 







 4


- Bảng giá dự toán ca máy và thiết bị thi công ñối với các công trình 


xây dựng trên ñịa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành theo Quyết ñịnh số 


70/2006/Qð-UBND  ngày 28/11/2006 của UBND tỉnh Quảng Ngãi. 


- Tài liệu hướng dẫn tính toán ñơn giá xây dựng công trình của Bộ Xây 


dựng. 


- Các văn bản khác theo quy ñịnh của Nhà nước. 


 


2. ðƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH PHẦN LẮP ðẶT GỒM 
CÁC CHI PHÍ SAU  


a. Chi phí vật liệu: 


Là chi phí vật liệu chính, vật liệu phụ, các phụ kiện hoặc các bộ phận 


rời lẻ (không kể vật liệu phụ cần dùng cho máy móc, phương tiện vận chuyển 


và những vật liệu tính trong chi phí chung) cần cho việc thực hiện và hoàn 


thành một ñơn vị khối lượng công tác lắp ñặt. 


Chi phí vật liệu quy ñịnh trong tập ñơn giá này ñã bao gồm hao hụt vật 


liệu ở khâu thi công. 


 Giá vật liệu tính trong ñơn giá lấy theo mặt bằng giá ñã ñược thông báo 


tại thành phố Quảng Ngãi quý I/2007 và chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. 


b.  Chi phí nhân công: 


    Chi phí nhân công trong ñơn giá bao gồm lương cơ bản, các khoản phụ 


cấp có tính chất lương và các chi phí theo chế ñộ ñối với công nhân xây lắp 


mà có thể khoán trực tiếp cho người lao ñộng ñể tính cho một ngày công ñịnh 


mức. Theo nguyên tắc này chi phí nhân công trong ñơn giá xây dựng công 


trình phần lắp ñặt ñược xác ñịnh như sau: 


Các khoản chi phí nhân công ñược tính với mức lương tối thiểu là 


450.000 ñ/tháng, cấp bậc tiền lương theo bảng lương A.1.8 nhóm II ban hành 


kèm theo Nghị ñịnh số 205/2004/Nð-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ, 


phụ cấp lưu ñộng ở mức 20% tiền lương tối thiểu, phụ cấp không ổn ñịnh sản 


xuất bằng 10% và một số khoản lương phụ (nghỉ lễ,  tết,  phép...) bằng 12% 


và một số chi phí có thể khoán trực tiếp cho người lao ñộng tính bằng 4% so 


với tiền lương cấp bậc. 


Số ngày công trong tháng ñược tính là 26 ngày/tháng. 


c. Chi phí máy thi công:  


          Là chi phí máy và thiết bị thi công chính trực tiếp thực hiện kể cả máy 


và thiết bị phụ phục vụ ñể hoàn thành một ñơn vị khối lượng công tác lắp ñặt. 







 5


 


3. KẾT CẤU BỘ ðƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH - PHẦN 
LẮP ðẶT  


 
ðơn giá xây dựng công trình phần lắp ñặt ñược trình bày theo nhóm, 


loại công tác hoặc kết cấu lắp ñặt và ñược mã hoá thống nhất bao gồm 4 


chương: 


Chương I:     Lắp ñặt hệ thống ñiện trong công trình 


Chương II:    Lắp ñặt các loại ống và phụ tùng 


Chương III:   Bảo ôn ñường ống, phụ tùng và thiết bị  
Chương IV:   Khoan khai thác nước ngầm 


Mỗi loại ñơn giá ñược trình bày tóm tắt thành phần công việc, ñiều kiện 


kỹ thuật, ñiều kiện thi công và biện pháp thi công và ñược xác ñịnh theo ñơn 


vị tính phù hợp ñể thực hiện công tác lắp ñặt. 


4. QUY ðỊNH ÁP DỤNG BỘ ðƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG 
TRÌNH - PHẦN LẮP ðẶT  


- Bộ ñơn giá xây dựng công trình - Phần lắp ñặt làm cơ sở ñể lập dự 


toán, tổng dự toán xây dựng công trình xây dựng thuộc các dự án ñầu tư xây 


dựng công trình. ðối với những công tác xây dựng như công tác ñào, ñắp ñất 


ñá, xây, trát, ñổ bê tông, ván khuôn, cốt thép … áp dụng theo Bộ ñơn giá xây 


dựng công trình phần xây dựng. 


- Ngoài thuyết minh và quy ñịnh áp dụng nói ở trên, trong mỗi chương 


công tác của ðơn giá lắp ñặt ñều có phần thuyết minh và quy ñịnh áp dụng cụ 


thể ñối với từng nhóm, loại công tác lắp ñặt phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, 


ñiều kiện và biện pháp thi công. 


 


- Chiều cao ghi trong ðơn giá lắp ñặt là chiều cao tính từ cốt ±0.00 theo 


thiết kế công trình ñến ñộ cao <= 4m, nếu thi công ở ñộ cao > 4m ñược áp 


dụng ñơn giá bốc xếp vận chuyển lên cao như quy ñịnh trong Bộ ñơn giá xây 


dựng công trình - phần xây dựng. 


 


- ðối với công tác lắp ñặt ñiện, ñường ống và phụ tùng ống cấp thoát 


nước, bảo ôn, ñiều hoà không khí, phụ kiện phục vụ sinh hoạt và vệ sinh trong 


công trình phải dùng dàn giáo thép ñể thi công thì ñược áp dụng ñơn giá lắp 


dựng, tháo dỡ dàn giáo thép công cụ trong Bộ ñơn giá xây dựng công trình - 


phần xây dựng. 


  







 6


- ðối với những công tác xây lắp chưa có ñịnh mức, ñơn giá, chủ ñầu 


tư cùng các ñơn vị tư vấn căn cứ vào thiết kế, ñiều kiện thi công ñể lập ñịnh 


mức ñơn giá của các loại công tác ñó gửi Sở Xây dựng tổng hợp trình cấp có 


thẩm quyền phê duyệt. 


 


- ðối với những công tác xây lắp ñã có ñịnh mức nhưng chưa có ñơn 


giá, chủ ñầu tư cùng các ñơn vị tư vấn căn cứ vào thiết kế, ñiều kiện thi công 


và các ñịnh mức của Bộ Xây dựng ñể lập ñơn giá của các loại công tác ñó gửi 


Sở Xây dựng xem xét và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. 


 


Trong quá trình áp dụng Bộ ñơn giá xây dựng công trình - phần lắp ñặt, 


nếu gặp vướng mắc ñề nghị các ñơn vị phản ánh bằng văn bản về Sở Xây 


dựng ñể nghiên cứu trình cấp có thẩm quyền giải quyết./. 


 


 
                                                                             GIÁM ðỐC 


 
 
 
       


                                                                         Trần Thao Mười 
 


 


 







§¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh tØnh Qu¶ng Ng·i – PhÇn l¾p ®Æt 7


    


Ch−¬ng ICh−¬ng ICh−¬ng ICh−¬ng I    


 
l¾p ®Æt hÖ thèng ®iÖn trong c«ng tr×nh 


 
ThuyÕt minh vµ qui ®Þnh ¸p dông 


 
§¬n gi¸ l¾p ®Æt hÖ thèng ®iÖn trong c«ng tr×nh cho c«ng t¸c l¾p ®Æt ®iÖn ë ®é cao trung b×nh 


£ 4m (tÇng thø nhÊt), nÕu thi c«ng ë ®é cao >4m th× viÖc bèc xÕp vËt liÖu, vËn chuyÓn vËt liÖu, phô 
kiÖn tõ d−íi mÆt ®Êt lªn c¸c tÇng sµn b»ng vËn th¨ng lång lªn mäi ®é cao th× ®−îc céng thªm ®¬n 
gi¸ bèc xÕp vµ vËn chuyÓn vËt liÖu lªn cao cña m9 AL.70000 trong phÇn x©y dùng ®Ó tÝnh vµo dù 
to¸n.  


ChiÒu cao qui ®Þnh trong c¸c c«ng t¸c l¾p ®Æt hÖ thèng ®iÖn trong c«ng tr×nh lµ chiÒu cao 
tÝnh tõ cèt ± 0.00 theo thiÕt kÕ cña c«ng tr×nh.  


Cù ly vËn chuyÓn vËt liÖu qui ®Þnh chung cho c¸c c«ng t¸c l¾p ®Æt trong ph¹m vi b×nh qu©n £ 
50m. 
 
BA.11000     L¾p ®Æt qu¹t c¸c lo¹i 
BA.11100     L¾p ®Æt qu¹t ®iÖn 
  


Thµnh phÇn c«ng viÖc: 
VËn chuyÓn qu¹t vµo vÞ trÝ l¾p ®Æt trong ph¹m vi 30m, më hßm kiÓm tra, lau chïi, l¾p c¸nh, 


®Êu d©y, khoan lç, l¾p hép sè, v¹ch dÊu ®Þnh vÞ, x¸c ®Þnh tim cèt theo yªu cÇu thiÕt kÕ, l¾p ®Æt qu¹t 
theo ®óng yªu cÇu kü thuËt, ch¹y thö  vµ bµn giao. 


§¬n vÞ tÝnh: ®/c¸i 
 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       
 L¾p ®Æt  qu¹t ®iÖn      


BA.11101 Qu¹t trÇn c¸i 327.790 14.550 9.701 352.041 
BA.11102 Qu¹t treo t−êng c¸i 119.364 11.640 6.467 137.471 


       
 
 
BA.11200     l¾p ®Æt qu¹t th«ng giã trªn t−êng 


§¬n vÞ tÝnh: ®/c¸i 
 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       


 
L¾p ®Æt qu¹t th«ng giã trªn 
t−êng, kÝch th−íc qu¹t      


BA.11201  150x150 - 250x250mm c¸i 151.500 14.550 3.234 169.284 
BA.11202 300x300 - 350x350mm c¸i 197.960 17.460 4.527 219.947 


       


 
 
 
 







§¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh tØnh Qu¶ng Ng·i – PhÇn l¾p ®Æt 8 


BA.11300     l¾p ®Æt qu¹t èp trÇn 
§¬n vÞ tÝnh: ®/c¸i 


 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       


 
L¾p ®Æt qu¹t èp trÇn, kÝch 
th−íc qu¹t      


BA.11301 150x150 - 250x250mm c¸i 85.850 29.099 4.527 119.476 
BA.11302 300x300 - 350x350mm c¸i 197.960 46.559 6.467 250.986 


       
 
 
BA.11400     l¾p ®Æt qu¹t trªn ®−êng èng th«ng giã 


§¬n vÞ tÝnh: ®/c¸i 
 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       


 
L¾p ®Æt qu¹t trªn ®−êng èng 
th«ng giã, c«ng suÊt qu¹t      


BA.11401     0,2 – £ 1,5Kw c¸i 108.212 94.282 711 203.205 
BA.11402   1,6 – £  3,0Kw c¸i 324.635 157.137 1.229 483.001 
BA.11403   3,1 – £  4,5Kw c¸i 865.694 219.992 1.681 1.087.367 
BA.11404   4,6 – £  7,5Kw c¸i 1.530.000 314.274 2.457 1.846.731 


       
 
 
BA.11500     l¾p ®Æt qu¹t ly t©m 


§¬n vÞ tÝnh: ®/c¸i 
 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       


 
L¾p ®Æt qu¹t ly t©m, c«ng 
suÊt qu¹t      


BA.11501   0,2 - £ 2,5 Kw c¸i 108.212 146.661 647 255.520 
BA.11502   2,6 - £ 5,0 Kw c¸i 378.741 244.435 1.293 624.469 
BA.11503  5,1 - £ 10 Kw c¸i 1.623.177 342.209 1.940 1.967.326 
BA.11504  10 - £  22 Kw c¸i 3.570.000 488.870 2.587 4.061.457 


       


 
 
BA.12000     L¾p ®Æt m¸y ®iÒu hoµ kh«ng khÝ  (§iÒu hoµ côc bé) 


 
Thµnh phÇn c«ng viÖc : 
VËn chuyÓn m¸y vµo vÞ trÝ l¾p ®Æt trong ph¹m vi 30m, më hßm kiÓm tra thiÕt bÞ, phô kiÖn, 


lau dÇu mì, v¹ch dÊu ®Þnh vÞ, x¸c ®Þnh tim cèt theo yªu cÇu thiÕt kÕ, l¾p ®Æt m¸y, kiÓm tra, ch¹y thö 
vµ bµn giao (Chi phÝ vËt liÖu trong ®¬n gi¸ ch−a tÝnh chi phÝ èng c¸c lo¹i vµ d©y ®iÖn – Khi lËp dù 
to¸n cÇn c¨n cø vµo thiÕt kÕ ®Ó bæ sung).  
 







§¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh tØnh Qu¶ng Ng·i – PhÇn l¾p ®Æt 9


BA.12100     L¾p ®Æt m¸y ®iÒu hoµ 1 côc 
§¬n vÞ tÝnh: ®/m¸y 


 
M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       
 L¾p ®Æt m¸y ®iÒu hoµ 1 côc      


BA.12101  M¸y ®iÒu hoµ 1 côc  m¸y 95.481 58.199 6.467 160.147 
       


 
 
BA.12200     L¾p ®Æt m¸y ®iÒu hoµ 2 côc 
 


§¬n vÞ tÝnh: ®/m¸y 
 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       
 L¾p ®Æt m¸y ®iÒu hoµ 2 côc      


BA.12201 Lo¹i treo t−êng  m¸y 59.483 69.839 19.401 148.723 
BA.12202 Lo¹i èp trÇn  m¸y 59.483 90.790 21.341 171.614 
BA.12203 Lo¹i ©m trÇn  m¸y 59.483 118.144 23.281 200.908 
BA.12204 Lo¹i tñ ®øng  m¸y 59.483 153.645 25.868 238.996 


       
 


Ghi chó:   
§èi víi m¸y ®iÒu hoµ 1 côc, ®Êu d©y hoµn chØnh (chi phÝ gia c«ng gi¸ ®ì m¸y, khung gç tÝnh riªng); 
C«ng t¸c l¾p ®iÒu hoµ 1 côc ch−a kÓ ®Õn chi phÝ ®ôc lç qua t−êng. 
§¬n gi¸ c«ng t¸c l¾p ®Æt m¸y ®iÒu hoµ 2 côc gåm l¾p ®Æt khung gç, l¾p ®Æt gi¸ ®ì m¸y, khoan b¾t 
vÝt, chÌn tr¸t, l¾p ®Æt m¸y; Khi l¾p ®iÒu hoµ 2 côc ®· kÓ ®Õn chi phÝ khoan lç luån èng qua t−êng.  


BA.13000     L¾p ®Æt c¸c lo¹i  ®Ìn 
 


Thµnh phÇn c«ng viÖc:  
     ChuÈn bÞ vËt liÖu, ®o lÊy dÊu, c¾t vµ ®Êu d©y vµo hÖ thèng, b¾t vÝt cè ®Þnh, l¾p c¸c phô kiÖn, thö 
vµ hoµn chØnh theo ®óng yªu cÇu kü thuËt, kiÓm tra bµn giao. 
 
BA.13100     L¾p ®Æt c¸c lo¹i ®Ìn cã chao chôp 


§¬n vÞ tÝnh: ®/bé 
 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       


 
L¾p ®Æt c¸c lo¹i ®Ìn cã chao 
chôp      


BA.13101 §Ìn th−êng cã chôp bé 29.400 7.566  36.966 
BA.13102 §Ìn s¸t trÇn cã chôp bé 99.082 8.730  107.812 
BA.13103 §Ìn chèng næ cã chôp bé 108.150 12.222  120.372 
BA.13104 §Ìn chèng Èm cã chôp bé 97.650 11.058  108.708 


       


 







§¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh tØnh Qu¶ng Ng·i – PhÇn l¾p ®Æt 10 


BA.13200     L¾p ®Æt c¸c lo¹i ®Ìn èng dµI  0,6m 
BA.13300     L¾p ®Æt c¸c lo¹i ®Ìn èng dµi 1,2m 
 
 


Thµnh phÇn c«ng viÖc: 
ChuÈn bÞ, ®o, ®¸nh dÊu, khoan b¾t vÝt, l¾p hép ®Ìn, l¾p bãng ®Ìn, l¾p chÊn l−u, t¾c te, kiÓm 


tra ®iÖn, hoµn thiÖn c«ng t¸c l¾p ®¶m b¶o yªu cÇu kü thuËt, kiÓm tra vµ bµn giao. 
 


§¬n vÞ tÝnh: ®/bé 
 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


 
L¾p ®Æt  c¸c lo¹i ®Ìn èng dµi 
0,6m      


BA.13201 Lo¹i hép ®Ìn 1 bãng bé 64.909 16.878  81.787 
BA.13202 Lo¹i hép ®Ìn 2 bãng bé 109.170 26.189  135.359 
BA.13203 Lo¹i hép ®Ìn 3 bãng bé 154.270 31.427  185.697 


 
L¾p ®Æt c¸c lo¹i ®Ìn èng dµi 
1,2m      


BA.13301  Lo¹i hép ®Ìn 1 bãng bé 74.183 19.788  93.971 
BA.13302 Lo¹i hép ®Ìn 2 bãng bé 184.546 27.935  212.481 
BA.13303 Lo¹i hép ®Ìn 3 bãng bé 226.333 33.173  259.506 
BA.13304 Lo¹i hép ®Ìn 4 bãng bé 273.808 39.575  313.383 


       
 
BA.13400     L¾p ®Æt c¸c lo¹i  ®Ìn èng 1,5m  


§¬n vÞ tÝnh: ®/bé 
 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


 
L¾p ®Æt c¸c lo¹i ®Ìn èng dµi 
1,5m      


BA.13401     Lo¹i hép ®Ìn 1 bãng  bé 94.596 19.788  114.384 
BA.13402 Lo¹i hép ®Ìn 2 bãng  bé 202.077 29.099  231.176 
BA.13403 Lo¹i hép ®Ìn 3 bãng  bé 257.550 35.501  293.051 
BA.13404 Lo¹i hép ®Ìn 4 bãng  bé 314.176 41.903  356.079 


       


 
BA.13500     L¾p ®Æt c¸c lo¹i ®Ìn chïm 


§¬n vÞ tÝnh: ®/bé 
 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       
 L¾p ®Æt c¸c lo¹i ®Ìn chïm       


BA.13501 Lo¹i 3 bãng bé 480.480 14.550  495.030 
BA.13502 Lo¹i 5 bãng bé 550.550 14.550  565.100 
BA.13503 Lo¹i 10 bãng bé 1.150.575 17.460  1.168.035 
BA.13504 Lo¹i >10 bãng bé 1.450.435 19.206  1.469.641 


       
 







§¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh tØnh Qu¶ng Ng·i – PhÇn l¾p ®Æt 11


BA.13600     L¾p ®Æt ®Ìn t−êng, ®Ìn trang trÝ vµ c¸c lo¹i ®Ìn  kh¸c 
 


§¬n vÞ tÝnh: ®/bé 
 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       
 Lo¹i ®Ìn      


BA.13601    §Ìn t−êng ¸nh s¸ng h¾t bé 42.136 10.476  52.612 
BA.13602 §Ìn ®òa bé 51.500 11.640  63.140 
BA.13603 §Ìn cæ cß bé 36.050 9.312  45.362 
BA.13604 §Ìn trang trÝ næi bé 88.955 6.984  95.939 
BA.13605 §Ìn trang trÝ ©m trÇn bé 32.773 8.730  41.503 


       
 
BA.14000     L¾p ®Æt èng, m¸ng b¶o hé d©y dÉn  


 
Thµnh phÇn c«ng viÖc:  
 ChuÈn bÞ vËt liÖu, ®o kÝch th−íc, lÊy dÊu, c−a c¾t èng, lªn èng, vËn chuyÓn, tiÕn hµnh l¾p ®Æt 


vµ uèn c¸c ®−êng èng cong ®óng yªu cÇu kü thuËt, kiÓm tra vµ bµn giao.  
 
BA.14100     L¾p ®Æt èng kim lo¹i ®Æt næi b¶o hé d©y dÉn  


 
§¬n vÞ tÝnh: ®/m 


 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       


 
L¾p ®Æt èng kim lo¹i ®Æt næi  
b¶o hé d©y dÉn      


BA.14101 §−êng kÝnh £ 26mm m 31.055 4.365 647 36.067 
BA.14102 §−êng kÝnh £ 35mm m 41.881 4.947 647 47.475 
BA.14103 §−êng kÝnh £ 40mm m 51.707 6.111 711 58.529 
BA.14104 §−êng kÝnh £ 50mm m 71.440 7.275 776 79.491 
BA.14105 §−êng kÝnh £ 66mm m 109.162 8.148 905 118.215 
BA.14106 §−êng kÝnh £ 80mm m 150.568 9.312 970 160.850 


       


 
BA.14200     L¾p ®Æt èng kim lo¹i ®Æt ch×m b¶o hé d©y dÉn 


§¬n vÞ tÝnh: ®/m 
 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       


 
L¾p ®Æt èng kim lo¹i ®Æt 
ch×m b¶o hé d©y dÉn      


BA.14201 §−êng kÝnh £ 26mm m 34.013 16.878 647 51.538 
BA.14202 §−êng kÝnh £ 35mm m 45.869 18.624 647 65.140 


       
 
 
 
 
 







§¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh tØnh Qu¶ng Ng·i – PhÇn l¾p ®Æt 12 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       
BA.14203 §−êng kÝnh £ 40mm m 56.632 22.116 711 79.459 
BA.14204 §−êng kÝnh £ 50mm m 78.244 26.189 776 105.209 
BA.14205 §−êng kÝnh £ 66mm m 119.760 29.681 905 150.346 
BA.14206 §−êng kÝnh £ 80mm m 165.186 33.755 970 199.911 


       
 


Ghi chó:  §¬n gi¸ l¾p ®Æt èng kim lo¹i ®Æt ch×m ®· bao gåm chi phÝ ®ôc r·nh, chÌn tr¸t hoµn chØnh 
(trong ®¬n gi¸ ®· bao gåm c¶ tª, cót, èng nèi). 


 
BA.14300  L¾p ®Æt èng nhùa, m¸ng nhùa  ®Æt næi b¶o hé d©y dÉn 


 
§¬n vÞ tÝnh: ®/m 


 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       


 
L¾p ®Æt èng nhùa ®Æt næi 
b¶o hé d©y dÉn      


BA.14301  §−êng kÝnh £ 15mm m 2.726 2.910 647 6.283 
BA.14302  §−êng kÝnh £ 27mm m 4.712 3.492 647 8.851 
BA.14303  §−êng kÝnh £ 34mm m 6.854 3.608 776 11.238 
BA.14304  §−êng kÝnh £ 48mm m 11.567 3.783 905 16.255 
BA.14305  §−êng kÝnh £ 76mm m 19.385 5.529 1.099 26.013 
BA.14306  §−êng kÝnh £ 90mm m 26.132 6.402 1.293 33.827 


       
 
 
BA.14400     L¾p ®Æt èng nhùa ®Æt ch×m b¶o hé d©y dÉn  


§¬n vÞ tÝnh: ®/m 
 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       


 
L¾p ®Æt èng nhùa ®Æt ch×m 
b¶o hé d©y dÉn      


BA.14401    §−êng kÝnh £ 15mm m 2.985 11.640 647 15.272 
BA.14402  §−êng kÝnh £ 27mm m 5.161 15.132 647 20.940 
BA.14403  §−êng kÝnh £ 34mm m 7.507 16.878 776 25.161 
BA.14404 §−êng kÝnh £ 48mm m 12.668 20.370 905 33.943 
BA.14405 §−êng kÝnh £ 76mm m 21.231 23.862 1.099 46.192 
BA.14406 §−êng kÝnh £ 90mm m 28.621 26.771 1.293 56.685 


       
 


Ghi chó:  §¬n gi¸ l¾p ®Æt èng nhùa ®Æt ch×m ®· bao gåm chi phÝ ®ôc r·nh, chÌn tr¸t hoµn chØnh 
(trong ®¬n gi¸ ®· bao gåm c¶ tª, cót, èng nèi). 


 
 
 







§¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh tØnh Qu¶ng Ng·i – PhÇn l¾p ®Æt 13


Ba.15000    L¾p ®Æt phô kiÖn ®−êng d©y 


Ba.15100    l¾p ®Æt èng sø, èng nhùa luån qua t−êng 


Thµnh phÇn c«ng viÖc:  


LÊy dÊu, ®ôc lç xuyªn t−êng, g¾n èng, chÌn tr¸t theo ®óng yªu cÇu kü thuËt, kiÓm tra vµ bµn 
giao. 


§¬n vÞ tÝnh: ®/c¸i 
 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


        L¾p ®Æt èng sø dµi £150mm      
BA.15101    Luån qua t−êng g¹ch  c¸i 11.031 16.878  27.909 
BA.15102   Luån qua t−êng bª t«ng  c¸i 11.031 23.862  34.893 


 L¾p ®Æt èng sø dµi £ 250mm      
BA.15103  Luån qua t−êng g¹ch c¸i 16.547 23.862  40.409 
BA.15104 Luån qua t−êng bª t«ng c¸i 16.547 27.935  44.482 


 L¾p ®Æt èng sø dµi £350mm      
BA.15105  Luån qua t−êng g¹ch c¸i 24.269 27.935  52.204 
BA.15106 Luån qua t−êng bª t«ng c¸i 24.269 33.173  57.442 


 L¾p ®Æt èng nhùa dµi £150mm      
BA.15111    Luån qua t−êng g¹ch c¸i 1.339 16.878  18.217 
BA.15112   Luån qua t−êng bª t«ng c¸i 1.339 23.862  25.201 


 L¾p ®Æt èng nhùa dµi £250mm      
BA.15113  Luån qua t−êng g¹ch c¸i 2.238 23.862  26.100 
BA.15114 Luån qua t−êng bª t«ng c¸i 2.238 27.935  30.173 


 L¾p ®Æt èng nhùa dµi £350mm      
BA.15115  Luån qua t−êng g¹ch c¸i 3.127 27.935  31.062 
BA.15116 Luån qua t−êng bª t«ng c¸i 3.127 33.173  36.300 


       
 


BA.15200     l¾p ®Æt c¸c lo¹i sø  h¹ thÕ 
 
    Thµnh phÇn c«ng viÖc : 


 ChuÈn bÞ vËt liÖu, lau chïi, tiÕn hµnh g¾n sø vµo xµ, s¬n bu l«ng, kiÓm tra vµ bµn giao. 
§¬n vÞ tÝnh: ®/bé 


 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


        L¾p ®Æt c¸c lo¹i sø h¹ thÕ      
BA.15201     Sø  c¸c lo¹i bé 52.500 3.492  55.992 
BA.15202  Sø tai mÌo bé 2.704 4.074  6.778 
BA.15203  Sø  h¹ thÕ - lo¹i 2 sø bé 52.500 16.296  68.796 
BA.15204 Sø  h¹ thÕ - lo¹i 3 sø bé 78.750 22.698  101.448 
BA.15205 Sø  h¹ thÕ - lo¹i 4 sø bé 94.500 32.009  126.509 


        


Ghi chó:NÕu g¾n sø nguyªn bé vµo trô, phô kiÖn hay cét ®Çu håi th× ®¬n gi¸ bao gåm c¶ chi phÝ 
s¬n gi¸ sø. 
 
 
 







§¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh tØnh Qu¶ng Ng·i – PhÇn l¾p ®Æt 14 


BA.15300     L¾p ®Æt puli 
 


 Thµnh phÇn c«ng viÖc:  
Lau chïi, lÊy dÊu, khoan cè ®Þnh puli lªn t−êng, trÇn theo ®óng yªu cÇu thiÕt kÕ, kiÓm tra vµ 


bµn giao. 
§¬n vÞ tÝnh: ®/c¸i 


 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       
 L¾p ®Æt puli c¸c  lo¹i      


BA.15301    Sø kÑp trªn t−êng c¸i 10.300 1.688 647 12.635 
BA.15302 Sø kÑp trªn trÇn c¸i 10.300 2.153 970 13.423 
BA.15303 Puli £30x30 trªn t−êng c¸i 10.300 2.212 647 13.159 
BA.15304 Puli £30x30 trªn trÇn c¸i 10.300 2.444 970 13.714 
BA.15305 Puli ³35x35 trªn t−êng c¸i 10.300 3.725 647 14.672 
BA.15306 Puli ³35x35 trªn trÇn c¸i 10.300 3.841 970 15.111 


       
 


BA.15400 L¾p ®Æt hép nèi, hép ph©n d©y, hép c«ng t¾c, hép cÇu  
ch×, hép automat  


 


Thµnh phÇn c«ng viÖc:  


LÊy dÊu, ®ôc lç, khoan b¾t vÝt, ®Êu d©y, chÌn tr¸t hép hoµn chØnh theo ®óng yªu cÇu kü 
thuËt, kiÓm tra vµ bµn giao. 


§¬n vÞ tÝnh: ®/hép 
 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       


 


L¾p ®Æt hép nèi, hép ph©n 
d©y, hép c«ng t¾c, hép cÇu 
ch×, hép automat      


 KÝch th−íc hép      
BA.15401   £40x50mm hép 3.150 22.116 1.293 26.559 
BA.15402   £40x60mm hép 4.200 22.116 1.293 27.609 
BA.15403   £60x60mm hép 6.300 22.116 1.293 29.709 
BA.15404   £50x80mm hép 5.250 23.280 1.293 29.823 
BA.15405   £60x80mm hép 8.400 23.280 1.293 32.973 
BA.15406   £100x100mm hép 10.500 24.444 1.293 36.237 
BA.15407   £150x150mm hép 12.600 26.189 1.293 40.082 
BA.15408   £150x200mm hép 15.750 26.189 1.293 43.232 
BA.15409   £200x200mm hép 21.000 31.427 1.293 53.720 
BA.15410   £250x200mm hép 31.500 31.427 1.293 64.220 
BA.15411   £300x300mm hép 36.750 34.919 1.293 72.962 
BA.15412   £300x400mm hép 42.000 37.829 1.293 81.122 
BA.15413   £400x400mm hép 63.000 37.829 1.293 102.122 


       
 
 







§¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh tØnh Qu¶ng Ng·i – PhÇn l¾p ®Æt 15


 
Ba.16000    kÐo r¶i  c¸c lo¹i  d©y dÉn 
 


Thµnh phÇn c«ng viÖc: 
ChuÈn bÞ, ra d©y, vuèt th¼ng, kÐo r¶i, c¾t nèi, cè ®Þnh dÉy dÉn vµo vÞ trÝ, chÌn tr¸t, hoµn thiÖn 


c«ng t¸c theo ®óng yªu cÇu kü thuËt, kiÓm tra vµ bµn giao. 
 
BA.16100     L¾p ®Æt d©y ®¬n 


§¬n vÞ tÝnh: ®/m 
 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       
 L¾p ®Æt d©y ®¬n      


BA.16101 Lo¹i d©y 1x0,3mm2 m 819 1.164  1.983 
BA.16102 Lo¹i d©y 1x0,5mm2 m 1.040 1.164  2.204 
BA.16103 Lo¹i d©y 1x0,7mm2 m 1.261 1.164  2.425 
BA.16104 Lo¹i d©y 1x0,75mm2 m 1.481 1.455  2.936 
BA.16105 Lo¹i d©y 1x0,8mm2 m 1.681 1.455  3.136 
BA.16106 Lo¹i d©y 1x1,0mm2 m 1.996 1.455  3.451 
BA.16107 Lo¹i d©y 1x1,5mm2 m 2.674 1.746  4.420 
BA.16108 Lo¹i d©y 1x2,0mm2 m 3.656 1.746  5.402 
BA.16109 Lo¹i d©y 1x2,5mm2 m 4.497 1.746  6.243 
BA.16110 Lo¹i d©y 1x3mm2 m 5.358 1.862  7.220 
BA.16111 Lo¹i d©y 1x4mm2 m 6.686 2.037  8.723 
BA.16112 Lo¹i d©y 1x6mm2 m 9.551 2.095  11.646 
BA.16113 Lo¹i d©y 1x10mm2 m 17.192 2.212  19.404 
BA.16114 Lo¹i d©y 1x16mm2 m 27.736 2.328  30.064 
BA.16115 Lo¹i d©y 1x25mm2 m 39.398 2.910  42.308 


       


 
BA.16200     L¾p ®Æt d©y dÉn 2 ruét 


§¬n vÞ tÝnh: ®/m 
 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       
 L¾p ®Æt d©y dÉn 2 ruét      


BA.16201 Lo¹i d©y 2x0,5mm2 m 1.523 1.455  2.978 
BA.16202 Lo¹i d©y 2x0,75mm2 m 2.164 1.746  3.910 
BA.16203 Lo¹i d©y 2x1mm2 m 4.011 1.746  5.757 
BA.16204 Lo¹i d©y 2x1,5mm2 m 7.641 1.862  9.503 
BA.16205 Lo¹i d©y 2x2,5mm2 m 10.506 2.037  12.543 
BA.16206 Lo¹i d©y 2x4mm2 m 14.326 2.095  16.421 
BA.16207 Lo¹i d©y 2x6mm2 m 20.057 2.212  22.269 
BA.16208 Lo¹i d©y 2x8mm2 m 29.608 2.328  31.936 
BA.16209 Lo¹i d©y 2x10mm2 m 36.293 2.619  38.912 
BA.16210 Lo¹i d©y 2x16mm2 m 41.184 3.026  44.210 
BA.16211 Lo¹i d©y 2x25mm2 m 62.721 3.376  66.097 


       







§¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh tØnh Qu¶ng Ng·i – PhÇn l¾p ®Æt 16 


BA.16300     L¾p ®Æt d©y dÉn 3 ruét 
§¬n vÞ tÝnh: ®/m 


 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       
 L¾p ®Æt d©y dÉn 3 ruét      


BA.16301  Lo¹i d©y 3x0,5mm2 m 5.018 1.746  6.764 
BA.16302 Lo¹i d©y 3x0,75mm2 m 5.855 1.746  7.601 
BA.16303 Lo¹i d©y 3x1mm2 m 6.378 1.862  8.240 
BA.16304 Lo¹i d©y 3x1,75mm2 m 10.058 2.037  12.095 
BA.16305 Lo¹i d©y 3x2mm2 m 10.058 2.095  12.153 
BA.16306 Lo¹i d©y 3x2,5mm2 m 11.856 2.212  14.068 
BA.16307 Lo¹i d©y 3x2,75mm2 m 13.382 2.328  15.710 
BA.16308 Lo¹i d©y 3x3mm2 m 13.884 2.444  16.328 


       
 
BA.16400     L¾p ®Æt d©y dÉn 4 ruét 


§¬n vÞ tÝnh: ®/m 
 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       
 L¾p ®Æt d©y dÉn 4 ruét      


BA.16401  Lo¹i d©y 4x0,5mm2 m 5.306 1.746  7.052 
BA.16402 Lo¹i d©y 4x0,75mm2 m 6.138 1.746  7.884 
BA.16403 Lo¹i d©y 4x1mm2 m 10.215 2.037  12.252 
BA.16404 Lo¹i d©y 4x1,5mm2 m 11.236 2.095  13.331 
BA.16405 Lo¹i d©y 4x1,75mm2 m 11.444 2.212  13.656 
BA.16406 Lo¹i d©y 4x2mm2 m 14.045 2.212  16.257 
BA.16407 Lo¹i d©y 4x2,5mm2 m 17.812 2.328  20.140 
BA.16408 Lo¹i d©y 4x3mm2 m 21.224 2.328  23.552 
BA.16409 Lo¹i d©y 4x3,5mm2 m 28.195 2.444  30.639 
BA.16410 Lo¹i d©y 3x6+1x4mm2 m 40.680 2.677  43.357 
BA.16411 Lo¹i d©y 3x10+1x6mm2 m 64.609 2.794  67.403 
BA.16412 Lo¹i d©y 3x16+1x10mm2 m 96.473 2.910  99.383 
BA.16413 Lo¹i d©y 3x25+1x16mm2 m 149.439 3.026  152.465 
BA.16414 Lo¹i d©y 3x50+1x25mm2 m 264.829 3.259  268.088 


       
 
 
 
BA.17000     L¾p ®Æt b¶ng ®iÖn c¸c lo¹i vµo t−êng 
BA.17100     L¾p ®Æt b¶ng gç vµo t−êng g¹ch 
 


Thµnh phÇn c«ng viÖc:  


§o lÊy dÊu, khoan vÝt hay ®ãng t¾c kª, khoan lç, luån d©y, l¾p ®Æt cè ®Þnh b¶ng gç vµo 
t−êng, kiÓm tra vµ bµn giao. 


 


 







§¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh tØnh Qu¶ng Ng·i – PhÇn l¾p ®Æt 17


§¬n vÞ tÝnh: ®/c¸i 
 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


 
L¾p ®Æt b¶ng gç vµo t−êng 
g¹ch      


 KÝch th−íc b¶ng      


BA.17101   £ 90x150mm c¸i 1.800 6.984 6.467 15.251 


BA.17102   £ 180x250mm c¸i 4.200 8.730 6.467 19.397 


BA.17103   £ 300x400mm c¸i 9.600 12.222 6.467 28.289 


BA.17104   £ 450x500mm c¸i 16.800 13.968 6.467 37.235 


BA.17105   £ 600x700mm c¸i 31.200 19.206 6.467 56.873 


       


 
BA.17200     L¾p ®Æt b¶ng gç vµo t−êng bª t«ng 


§¬n vÞ tÝnh: ®/c¸i 
 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


 
L¾p ®Æt b¶ng gç vµo t−êng 
bª t«ng      


 KÝch th−íc b¶ng      


BA.17201   £ 90x150mm c¸i 1.800 8.730 12.934 23.464 


BA.17202   £ 180x250mm c¸i 4.200 10.476 12.934 27.610 


BA.17203   £ 300x400mm c¸i 9.600 13.968 12.934 36.502 


BA.17204   £ 450x500mm c¸i 16.800 15.714 12.934 45.448 


BA.17205   £ 600x700mm c¸i 31.200 20.952 12.934 65.086 


       


 
BA.18000     L¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ  ®ãng ng¾t 
 


Thµnh phÇn c«ng viÖc:  


ChuÈn bÞ, ®Êu d©y, l¾p c«ng t¾c, æ c¾m ®¶m b¶o yªu cÇu kü thuËt, kiÓm tra vµ bµn giao. 
 
BA.18100     L¾p ®Æt c«ng t¾c 


§¬n vÞ tÝnh: ®/c¸i 
 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


 L¾p ®Æt c«ng t¾c      
 Sè h¹t trªn 1 c«ng t¾c      


BA.18101 1 h¹t c¸i 15.075 5.820  20.895 
BA.18102 2 h¹t c¸i 29.346 6.402  35.748 
BA.18103 3 h¹t c¸i 37.989 6.984  44.973 
BA.18104 4 h¹t c¸i 46.632 7.566  54.198 
BA.18105 5 h¹t c¸i 55.275 8.148  63.423 
BA.18106 6 h¹t c¸i 60.300 9.894  70.194 


       







§¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh tØnh Qu¶ng Ng·i – PhÇn l¾p ®Æt 18 


 
BA.18200     L¾p ®Æt æ c¾m  


§¬n vÞ tÝnh: ®/c¸i 
 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       
 L¾p æ c¾m c¸c lo¹i       


BA.18201 Lo¹i æ c¾m ®¬n c¸i 7.309 5.820  13.129 
BA.18202 Lo¹i æ c¾m ®«i c¸i 15.075 6.984  22.059 
BA.18203 Lo¹i æ c¾m ba c¸i 45.225 8.148  53.373 
BA.18204 Lo¹i æ c¾m bèn c¸i 51.054 9.312  60.366 


       


 
BA.18300     l¾p ®Æt c«ng t¾c, æ c¾m  hçn  hîp 
 


Thµnh phÇn c«ng viÖc:  


ChuÈn bÞ, l¾p ®Æt h¹t c«ng t¾c, h¹t æ c¾m, mÆt b¶ng vµo hép ®9 ch«n s½n ®¶m b¶o yªu cÇu kü 
thuËt, kiÓm tra vµ bµn giao. 


§¬n vÞ tÝnh: ®/b¶ng 
 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       


 
L¾p ®Æt c«ng t¾c, æ c¾m hçn 
hîp vµo b¶ng ch«n s½n      


BA.18301 Lo¹i 1 c«ng t¾c, 1 æ c¾m b¶ng 12.334 5.820  18.154 
BA.18302 Lo¹i 1 c«ng t¾c, 2 æ c¾m b¶ng 19.644 6.402  26.046 
BA.18303 Lo¹i 1 c«ng t¾c, 3 æ c¾m b¶ng 26.953 6.984  33.937 
BA.18304 Lo¹i 2 c«ng t¾c, 1 æ c¾m b¶ng 17.359 8.148  25.507 
BA.18305 Lo¹i 2 c«ng t¾c, 2 æ c¾m b¶ng 24.669 9.312  33.981 
BA.18306 Lo¹i 2 c«ng t¾c, 3 æ c¾m b¶ng 31.978 10.476  42.454 


       


 
BA.18400     L¾p ®Æt cÇu dao 3 cùc mét chiÒu 
 


Thµnh phÇn c«ng viÖc:  


ChuÈn bÞ vËt liÖu, kiÓm tra, vÖ sinh cÇu dao vµ phô kiÖn, cè ®Þnh  cÇu dao, ®Êu d©y ®iÖn vµo 
cÇu dao hoµn chØnh, kiÓm tra vµ bµn giao. 


§¬n vÞ tÝnh: ®/bé 
 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       


 
L¾p ®Æt cÇu dao 3 cùc 1 
chiÒu      


BA.18401 C−êng ®é dßng ®iÖn £60A bé 297.259 14.550 4.527 316.336 
BA.18402 C−êng ®é dßng ®iÖn £100A bé 412.855 27.935 5.174 445.964 
BA.18403 C−êng ®é dßng ®iÖn £200A bé 494.455 29.099 6.467 530.021 
BA.18404 C−êng ®é dßng ®iÖn £400A bé 984.992 43.649 7.760 1.036.401 


       







§¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh tØnh Qu¶ng Ng·i – PhÇn l¾p ®Æt 19


 
BA.18500     L¾p ®Æt cÇu dao 3 cùc ®¶o chiÒu 
 


Thµnh phÇn c«ng viÖc:  


ChuÈn bÞ vËt liÖu, kiÓm tra, vÖ sinh cÇu dao vµ phô kiÖn, cè ®Þnh  cÇu dao, ®Êu d©y ®iÖn vµo 
cÇu dao hoµn chØnh, kiÓm tra vµ bµn giao. 


§¬n vÞ tÝnh: ®/bé 
 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       


 
L¾p ®Æt cÇu dao 3 cùc ®¶o 
chiÒu      


BA.18501 C−êng ®é dßng ®iÖn £60A bé 291.754 17.460 6.144 315.358 
BA.18502 C−êng ®é dßng ®iÖn £100A bé 412.855 33.755 7.437 454.047 
BA.18503 C−êng ®é dßng ®iÖn £200A bé 540.592 34.919 8.084 583.595 
BA.18504 C−êng ®é dßng ®iÖn £400A bé 1.147.710 49.469 8.407 1.205.586 


       
 
BA.19000     L¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ ®o l−êng b¶o vÖ 


BA.19100     L¾p ®Æt c¸c lo¹i ®ång hå 
 


Thµnh phÇn c«ng viÖc:  
KiÓm tra, vÖ sinh ®ång hå vµ phô kiÖn, l¾p ®Æt vµo vÞ trÝ, ®Êu d©y hoµn chØnh ®¶m b¶o yªu 


cÇu kü thuËt, kiÓm tra vµ bµn giao. 
§¬n vÞ tÝnh: ®/c¸i 


 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       
 L¾p ®Æt c¸c lo¹i ®ång hå      


BA.19101    V«n kÕ c¸i 229.545 11.058  240.603 
BA.19102    Ampe kÕ c¸i 321.363 11.640  333.003 
BA.19103    O¸t kÕ c¸i 137.728 14.550  152.278 
BA.19104    R¬ le c¸i 127.500 20.952  148.452 


       
 
BA.19200     L¾p ®Æt automat lo¹i 1 pha 


§¬n vÞ tÝnh: ®/c¸i 
 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       
 L¾p ®Æt automat 1 pha      


BA.19201 C−êng ®é dßng ®iÖn £10A c¸i 33.409 11.058  44.467 
BA.19202 C−êng ®é dßng ®iÖn £50A c¸i 74.909 14.550  89.459 
BA.19203 C−êng ®é dßng ®iÖn £100A c¸i 77.520 22.116  99.636 
BA.19204 C−êng ®é dßng ®iÖn £150A c¸i 107.100 23.280  130.380 
BA.19205 C−êng ®é dßng ®iÖn £200A c¸i 132.600 32.591  165.191 
BA.19206 C−êng ®é dßng ®iÖn >200A c¸i 251.250 78.568  329.818 


       







§¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh tØnh Qu¶ng Ng·i – PhÇn l¾p ®Æt 20 


 
BA.19300 L¾p ®Æt automat lo¹i 3 pha 


§¬n vÞ tÝnh: ®/c¸i 
 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       
 L¾p ®Æt automat 3 pha      


BA.19301 C−êng ®é dßng ®iÖn £10A c¸i 113.455 17.460  130.915 
BA.19302 C−êng ®é dßng ®iÖn £50A c¸i 204.000 29.099  233.099 
BA.19303 C−êng ®é dßng ®iÖn £100A c¸i 341.380 40.739  382.119 
BA.19304 C−êng ®é dßng ®iÖn £150A c¸i 671.650 49.469  721.119 
BA.19305 C−êng ®é dßng ®iÖn £200A c¸i 671.650 87.298  758.948 
BA.19306 C−êng ®é dßng ®iÖn >200A c¸i 1.768.800 116.398  1.885.198 


       
 
BA.19400 L¾p ®Æt c¸c lo¹i m¸y biÕn dßng, linh kiÖn chèng ®iÖn giËt, 


b¸o ch¸y 
§¬n vÞ tÝnh: ®/bé 


 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       
 L¾p ®Æt m¸y biÕn dßng      


BA.19401 C−êng ®é dßng ®iÖn £50/5A bé 88.305 20.370  108.675 
BA.19402 C−êng ®é dßng ®iÖn £100/5A bé 88.305 37.829  126.134 
BA.19403 C−êng ®é dßng ®iÖn £200/5A bé 87.870 69.839  157.709 


 L¾p ®Æt c¸c lo¹i linh kiÖn      
BA.19404 Chèng ®iÖn giËt bé 158.386 17.460  175.846 
BA.19405 B¸o ch¸y bé 62.418 14.550  76.968 


       


 
BA.19500     L¾p ®Æt c«ng t¬ ®iÖn  


 
Thµnh phÇn c«ng viÖc:  


KiÓm tra t×nh tr¹ng cña c«ng t¬ ®iÖn, vÖ sinh, l¾p vµo b¶ng, ®Êu d©y hoµn chØnh, kiÓm tra vµ 
bµn giao. 


§¬n vÞ tÝnh: ®/c¸i 
 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       


 
L¾p ®Æt c«ng t¬ ®iÖn vµo 
b¶ng ®· cã s½n      


BA.19501 Lo¹i 1 pha c¸i 139.091 13.386 9.701 162.178 
BA.19502 Lo¹i 3 pha c¸i 510.000 15.714 9.701 535.415 


 
L¾p ®Æt c«ng t¬ vµo b¶ng vµ 
l¾p b¶ng vµo t−êng      


BA.19503 Lo¹i 1 pha c¸i 147.251 18.624 9.701 175.576 
BA.19504 Lo¹i 3 pha c¸i 513.080 26.189 9.701 548.970 


       
 







§¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh tØnh Qu¶ng Ng·i – PhÇn l¾p ®Æt 21


 
BA.19600     L¾p ®Æt chu«ng ®iÖn  


§¬n vÞ tÝnh: ®/c¸i 
 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       
 L¾p chu«ng ®iÖn      


BA.19601 L¾p ®Æt chu«ng ®iÖn  c¸i 61.425 11.640  73.065 
       


 
BA.20000     HÖ thèng chèng sÐt 


BA.20100     gia c«ng vµ ®ãng cäc chèng sÐt 
 


Thµnh phÇn c«ng viÖc:  
X¸c ®Þnh vÞ trÝ tim cäc, ®o, c¾t cäc, lµm nhän ®Çu cäc ®èi víi cäc ph¶i gia c«ng, ®ãng cäc 


xuèng ®Êt ®¶m b¶o kho¶ng c¸ch vµ ®é s©u cña cäc theo quy ®Þnh cña thiÕt kÕ, kiÓm tra vµ bµn giao. 
 


§¬n vÞ tÝnh: ®/cäc 
 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       


 
Gia c«ng vµ ®ãng cäc chèng 
sÐt      


BA.20101 Gia c«ng vµ ®ãng cäc  cäc 105.000 36.665  141.665 
BA.20102 §ãng cäc ®9 cã s½n cäc 101.000 19.788  120.788 


BA.20103 
§ãng cäc èng ®ång d£50mm 
cã s½n cäc 74.902 23.280  98.182 


       
 
 
BA.20200     kÐo r¶i d©y chèng sÐt d−íi m−¬ng ®Êt 
 


Thµnh phÇn c«ng viÖc:  
Gia c«ng vµ l¾p ®Æt ch©n bËt, ®ôc chÌn tr¸t, kÐo r¶i d©y, hµn cè ®Þnh vµo ch©n bËt, s¬n chèng 


rØ hoµn chØnh. 
§¬n vÞ tÝnh: ®/m 


 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       


 
KÐo r¶i d©y chèng sÐt d−íi 
m−¬ng ®Êt      


BA.20201  D©y ®ång d=8mm m 52.330 1.222 516 54.068 
BA.20202  D©y thÐp d=10mm m 5.967 1.455 516 7.938 
BA.20203  D©y thÐp d=12mm m 8.832 1.455 516 10.803 


       


 
Ghi chó : §¬n gi¸ c«ng t¸c kÐo d¶i d©y chèng sÐt d−íi m−¬ng ®Êt dïng thÐp cuén ®· bao gåm chi 
phÝ têi th¼ng, thÐp ®o¹n gåm c¶ chi phÝ chÆt, nèi. 
 







§¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh tØnh Qu¶ng Ng·i – PhÇn l¾p ®Æt 22 


 
BA.20300     kÐo r¶i d©y chèng sÐt theo t−êng, cét vµ m¸i nhµ 


 
Thµnh phÇn c«ng viÖc:  
Gia c«ng vµ l¾p ®Æt ch©n bËt, ®ôc chÌn tr¸t, kÐo r¶i d©y, hµn cè ®Þnh vµo ch©n bËt, s¬n chèng 


rØ hoµn chØnh. 
§¬n vÞ tÝnh: ®/m 


 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       


 
KÐo r¶i d©y chèng sÐt theo 
t−êng, cét, m¸i nhµ      


BA.20301  D©y ®ång d=8mm m 65.010 7.217 3.749 75.976 
BA.20302  D©y thÐp d=10mm m 7.161 8.381 3.749 19.291 
BA.20303  D©y thÐp d=12mm m 9.474 15.306 3.749 28.529 


       
 
Ghi chó : §¬n gi¸ c«ng t¸c kÐo d¶i d©y chèng sÐt d−íi m−¬ng ®Êt dïng thÐp cuén ®· bao gåm chi 
phÝ têi th¼ng, thÐp ®o¹n gåm c¶ chi phÝ chÆt, nèi. 
 
 
BA.20400     Gia c«ng c¸c kim thu sÐt 


§¬n vÞ tÝnh: ®/c¸i 
 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       
 Gia c«ng kim thu sÐt      


BA.20401 ChiÒu dµi kim 0,5m c¸i 14.708 13.386 2.929 31.023 
BA.20402 ChiÒu dµi kim 1,0m c¸i 29.510 17.460 2.929 49.899 
BA.20403 ChiÒu dµi kim 1,5m c¸i 44.218 22.116 2.929 69.263 
BA.20404 ChiÒu dµi kim 2,0m c¸i 59.020 26.189 2.929 88.138 


       
 
 
BA.20500     l¾p ®Æt kim thu sÐt  


§¬n vÞ tÝnh: ®/c¸i 
 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       
 L¾p ®Æt kim thu sÐt      


BA.20501 ChiÒu dµi kim 0,5m c¸i 13.603 47.723 18.567 79.893 
BA.20502 ChiÒu dµi kim 1,0m c¸i 25.948 57.035 18.567 101.550 
BA.20503 ChiÒu dµi kim 1,5m c¸i 38.293 69.839 23.725 131.857 
BA.20504 ChiÒu dµi kim 2,0m c¸i 51.267 81.478 23.725 156.470 


       


    







§¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh tØnh Qu¶ng Ng·i – PhÇn l¾p ®Æt 23


    


ChChChCh−¬ng II  −¬ng II  −¬ng II  −¬ng II      


 


 L¾p ®Æt c¸c lo¹i èng vµ phô tïng 
 


H−íng dÉn ¸p dông 
 


1/ §¬n gi¸ l¾p ®Æt c¸c lo¹i ®−êng èng vµ phô tïng èng (èng bª t«ng, gang, thÐp, nhùa) quy 
®Þnh trong tËp ®¬n gi¸ nµy lµ ®¬n gi¸ cho c«ng t¸c l¾p ®Æt hÖ thèng c¸c lo¹i ®−êng èng vµ phô tïng 
èng thuéc m¹ng ngoµi c«ng tr×nh. HÖ thèng nµy phôc vô cho viÖc cÊp tho¸t n−íc, cÊp dÇu, cÊp khÝ, 
h¬i, ho¸ chÊt...  ®Õn c¸c c«ng tr×nh x©y dùng, c¸c thµnh phè vµ c¸c khu d©n c−. §−êng kÝnh èng vµ 
phô tïng trong ®¬n gi¸ nµy lµ ®−êng kÝnh trong. 


2/ BiÖn ph¸p thi c«ng l¾p ®Æt c¸c èng vµ phô tïng èng trong tËp ®¬n gi¸ nµy ®−îc x¸c ®Þnh 
theo biÖn ph¸p thi c«ng b»ng thñ c«ng kÕt hîp víi c¬ giíi ë ®é cao £1,5m vµ ®é s©u £1,2m so víi  
mÆt ®Êt. 


Tr−êng hîp l¾p ®Æt èng vµ phô tïng èng ë ®é cao vµ ®é s©u lín h¬n quy ®Þnh,  th× chi phÝ 
nh©n c«ng vµ m¸y thi c«ng ¸p dông theo b¶ng  d−íi ®©y 
 
   
         B¶ng 1. §é s©u lín h¬n 1,2m                               B¶ng 2.  §é cao lín h¬n 1,5m 
 


§iÒu kiÖn l¾p ®Æt  §iÒu kiÖn l¾p ®Æt §é s©u lín 
h¬n qui ®Þnh B×nh th−êng Khã kh¨n  


§é cao lín 
h¬n qui ®Þnh B×nh th−êng Khã kh¨n 


1,21 - 2,5 1,06 1,12  1,51 -  3,0 1,06 1,07 
2,51 - 3,5 1,08 1,19  3,01 -  4,5 1,08 1,14 
3,51 - 4,5 1,14 1,33  4,51 -  6,5 1,14 1,21 
4,5   - 5,5 1,21 1,38  6,51 -  8,5 1,21 1,27 
5,51 - 7,0 1,28 1,54   8,51 - 10,5 1,28 1,35 
7,01 - 8,5 1,34 1,64  10,51 - 12,5 1,35 1,42 


       
 


NÕu l¾p ®Æt c¸c lo¹i èng vµ phô tïng èng trong c«ng tr×nh (trong nhµ), th×  ®−îc ¸p dông ®¬n 
gi¸ l¾p ®Æt èng vµ phô tïng èng cña hÖ thèng ngoµi c«ng tr×nh cã cïng ®iÒu kiÖn vµ biÖn ph¸p thi 
c«ng ®−îc qui ®Þnh t¹i ®iÒu 2, ngoµi ra chi phÝ nh©n c«ng cßn ®−îc ®iÒu chØnh theo hÖ sè sau: 


+ §é cao tõ tÇng thø 2 ®Õn tÇng thø 5: 


§èi víi l¾p ®Æt èng bª t«ng, èng gang miÖng b¸t, èng nhùa, èng thÐp c¸c lo¹i... chi phÝ nh©n 
c«ng ®−îc nh©n víi hÖ sè 1,1. 


Riªng ®èi víi l¾p ®Æt èng gang nèi b»ng ph−¬ng ph¸p mÆt bÝch th× chi phÝ nh©n c«ng nh©n 
víi hÖ sè 0,6. 


+ §é cao tõ tÇng thø 6 trë lªn: cø mçi tÇng ®−îc ®iÒu chØnh hÖ sè b»ng 1,05 so víi chi phÝ 
nh©n c«ng cña tÇng liÒn kÒ. 


ChiÒu cao qui ®Þnh cho c«ng t¸c l¾p ®Æt hÖ thèng cÊp tho¸t n−íc, phô kiÖn cÊp tho¸t n−íc, 
®iÒu hoµ kh«ng khÝ, b¶o «n...trong c«ng tr×nh lµ chiÒu cao tÝnh tõ cèt ± 0.00 theo thiÕt kÕ. Tr−êng 







§¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh tØnh Qu¶ng Ng·i – PhÇn l¾p ®Æt 24 


hîp bèc xÕp vËt liÖu, vËn chuyÓn vËt liÖu, phô kiÖn tõ d−íi mÆt ®Êt lªn c¸c tÇng sµn b»ng vËn th¨ng 
lång lªn mäi ®é cao th× ®−îc céng thªm ®¬n gi¸ bèc xÕp vµ vËn chuyÓn vËt liÖu lªn cao cña m9 
AL.70000 trong ®¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh - phÇn x©y dùng ®Ó tÝnh vµo dù to¸n.  


3/ Tr−êng hîp l¾p ®Æt èng qua nh÷ng n¬i lÇy léi, ngËp n−íc tõ 20cm ®Õn 50cm th× chi phÝ 
nh©n c«ng ®−îc nh©n víi hÖ sè b»ng 1,1 nÕu ngËp  trªn 50cm th× lËp dù to¸n riªng theo biÖn ph¸p thi 
c«ng cô thÓ. 


4/ Tr−êng hîp l¾p ®Æt ®−êng èng qua s«ng ph¶i dïng tµu thuyÒn vµ c¸c ph−¬ng tiÖn c¬ giíi 
kh¸c ®Ó l¾p ®Æt th× chi phÝ nh©n c«ng ®−îc nh©n víi hÖ sè b»ng 1,16. Chi phÝ tµu thuyÒn, ph−¬ng 
tiÖn c¬ giíi, nh©n c«ng gia c«ng hÖ thèng gi¸ ®ì... sÏ lËp dù to¸n  riªng theo biÖn ph¸p kü thuËt thi 
c«ng cô thÓ. 


5/ Khi l¾p ®Æt ®−êng èng cã nhiÒu phô tïng hay nhiÒu ®o¹n cong uèn khóc (10 phô 
tïng/100m) th× chi phÝ nh©n c«ng l¾p ®Æt èng ®−îc nh©n  víi hÖ sè b»ng 1,25. 


 6/ Tr−êng hîp l¾p ®Æt èng d−íi ®Êt, c¸c  chi  phÝ  vÒ  nh©n c«ng cho c¸c c«ng t¸c ®µo ®¾p m-
−¬ng, lÊp m−¬ng, vµ c¸c c«ng t¸c x©y dùng kh¸c ®−îc ¸p dông theo ®¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh – 
phÇn x©y dùng.  


7/ §èi víi c«ng t¸c th¸o dì èng th× chi phÝ nh©n c«ng vµ m¸y thi c«ng  ®−îc nh©n víi hÖ sè  
b»ng 0,6 ®¬n gi¸ quy ®Þnh. 


8/ §¬n gi¸ l¾p ®Æt ®−êng èng ®−îc x©y dùng trong ®iÒu kiÖn l¾p ®Æt b×nh th−êng, ph−¬ng 
ph¸p l¾p ®Æt cho tõng lo¹i èng ®−îc qui ®Þnh lµ 100m t−¬ng øng víi chiÒu dµi quy ®Þnh cña tõng lo¹i 
èng. NÕu chiÒu dµi cña èng kh¸c víi chiÒu dµi qui ®Þnh trong ®¬n gi¸ nh−ng cã cïng biÖn ph¸p l¾p 
®Æt th× chi phÝ vËt liÖu phô, nh©n c«ng vµ m¸y thi c«ng  ®−îc ¸p dông c¸c hÖ sè trong b¶ng 5 vµ b¶ng 6. 


 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







§¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh tØnh Qu¶ng Ng·i – PhÇn l¾p ®Æt 25


 
 


B¶ng 5. B¶ng hÖ sè tÝnh chi phÝ vËt liÖu phô  
cho chiÒu dµi ®o¹n èng kh¸c chiÒu dµi èng quy ®Þnh trong tËp ®¬n gi¸ 


 
ChiÒu dµi èng (m) Lo¹i èng 


1,0 2,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 12,0 


èng bª t«ng  0,5 0,25       


èng BT ly t©m 2,0  0,5 0,4 0,32     


èng BT ly t©m nèi gio¨ng   1,56 1,25  0,88 0,75   


èng nhùa nèi m¨ng s«ng   1,92  1,23   0,85 0,62 


èng nhùa nèi miÖng b¸t   1,56   0,88 0,81   


èng thÐp   1,92  1,23 1,08  0,85 0,62 


èng thÐp kh«ng rØ   1,56   0,88 0,81  0,5 


èng nhùa g©n xo¾n  2,5   1,25  0,65   


èng gang   1,56 1,25  0,88 0,81   
 


 
 
 
 


B¶ng 6. B¶ng hÖ sè tÝnh chi phÝ nh©n c«ng vµ m¸y thi c«ng cho chiÒu dµi 
®o¹n èng kh¸c chiÒu dµi èng quy ®Þnh trong tËp ®¬n gi¸ 


 
ChiÒu dµi èng (m) Lo¹i èng 


1,0 2,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 12.0 


èng bª t«ng  0,66 0,49       


èng BT ly t©m 1,51  0,74 0,69 0,65     


èng BT ly t©m nèi gio¨ng   1,15 1,06      


èng nhùa nèi m¨ng s«ng   1,2  1,05   0,89 0,91 


èng nhùa nèi miÖng b¸t   1,15   0,97 0,95   


èng thÐp  1,63 1,2  1,05 1,02  0,89 0,91 


èng thÐp kh«ng rØ   1,15   0,97 0,95  0,87 


èng nhùa g©n xo¾n  1,45   0,94  0,89   


èng gang   1,15 1,06  0,97 0,95   


 
9 / Tr−êng hîp l¾p ®Æt èng t¹i ®iÓm ®Êu nèi gi÷a tuyÕn míi vµ tuyÕn cò khi l¾p c¸c phô tïng 


vµ van t¹i c¸c ®iÓm ®Êu nèi nµy ®−îc ®iÒu chØnh chi phÝ nh©n c«ng nh©n víi hÖ sè 3, m¸y thi c«ng 
nh©n víi hÖ sè 2 víi c¸c lo¹i phô tïng èng vµ van cã ®−êng kÝnh t−¬ng øng. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 







§¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh tØnh Qu¶ng Ng·i – PhÇn l¾p ®Æt 26 


 
 


l¾p ®Æt c¸c lo¹i ®−êng èng, cèng hép 
 
 


§¬n gi¸ l¾p ®Æt ®−êng èng, phô tïng, cèng c¸c lo¹i quy ®Þnh cho l¾p ®Æt hoµn chØnh 100 m 
èng hoÆc mét c¸i phô tïng ®èi víi tuyÕn ngoµi c«ng tr×nh ®−îc thÓ hiÖn trong c«ng t¸c l¾p ®Æt cña 
tõng lo¹i èng. 


Trong mçi c«ng t¸c l¾p ®Æt ®èi víi tõng lo¹i èng, thµnh phÇn c«ng viÖc cho tõng lo¹i c«ng 
t¸c l¾p ®Æt nµy bao gåm toµn bé c¸c quy tr×nh thùc hiÖn tõ kh©u chuÈn bÞ vËt liÖu, bè trÝ lùc l−îng 
nh©n c«ng, m¸y thi c«ng cho qu¸ tr×nh thùc hiÖn tõ kh©u chuÈn bÞ ®Õn kÕt thóc hoµn thµnh khèi 
l−îng c«ng t¸c l¾p ®Æt. Riªng ®èi víi c«ng t¸c l¾p ®Æt èng thÐp vµ èng nhùa ®−îc quy ®Þnh tÝnh nh− 
sau: 


- §èi víi èng cã ®−êng kÝnh £ 100mm ®Ó l¾p ®Æt hoµn chØnh cho 100m èng trong thµnh phÇn 
c«ng viÖc ®9 bao gåm c¶ chi phÝ c¾t èng, tÈy dòa v¸t èng theo yªu cÇu kü thuËt.  


- §èi víi èng cã ®−êng kÝnh  ³ 100mm trong ®¬n gi¸ ch−a tÝnh chi phÝ c¾t èng, tÈy dòa v¸t 
èng, tr−êng hîp èng ph¶i c¾t th× ngoµi chi phÝ nh©n c«ng l¾p ®Æt èng cßn ®−îc céng thªm chi phÝ 
c¾t, tÈy dòa v¸t èng trong ®¬n gi¸ c−a c¾t èng cã ®−êng kÝnh t−¬ng øng. 
 
 
bb.11000 L¾p ®Æt èng bª t«ng - cèng hép  
bb.11100 L¾p ®Æt èng bª t«ng nèi b»ng vµnh ®ai  ®o¹n èng dµi 1 m  
 


Thµnh phÇn c«ng viÖc : 
VËn chuyÓn vµ r¶i èng trong ph¹m vi 30m, ®o lÊy dÊu, xuèng vµ dån èng, l¾p vµ chØnh, lau 


chïi èng, trén v÷a x¶m mèi nèi, b¶o d−ìng mèi nèi. 
§¬n vÞ tÝnh: ®/100m 


 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ 
VËt liÖu 
chÝnh 


VËt liÖu phô Nh©n c«ng M¸y 


       


 


L¾p ®Æt èng bª t«ng nèi 
b»ng vµnh ®ai ®o¹n èng 
dµi 1m.      


BB.11101 §−êng kÝnh èng 100mm 100m 2.792.646 1.105.055 2.221.450  
BB.11102 §−êng kÝnh èng 150mm 100m 4.188.968 1.545.997 2.568.897  
BB.11103 §−êng kÝnh èng 200mm 100m 5.585.291 1.963.235 2.777.249  
BB.11104 §−êng kÝnh èng 250mm 100m 6.981.614 2.919.234 3.195.117  
BB.11105 §−êng kÝnh èng 300mm 100m 10.865.930 4.586.614 2.827.300 3.747.981 
BB.11106 §−êng kÝnh èng 350mm 100m 11.373.684 5.198.945 3.259.136 3.747.981 
BB.11107 §−êng kÝnh èng 400mm 100m 11.881.438 5.907.320 3.753.826 3.747.981 
BB.11108 §−êng kÝnh èng 500mm 100m 13.607.801 8.218.522 4.267.140 3.747.981 
BB.11109 §−êng kÝnh èng 600mm 100m 23.695.141 9.740.333 5.298.864 4.037.214 
BB.11110 §−êng kÝnh èng 700mm 100m 27.926.456 10.295.695 6.005.796 4.037.214 
BB.11111 §−êng kÝnh èng 800mm 100m 32.298.013 11.118.148 6.287.318 4.037.214 
BB.11112 §−êng kÝnh èng 900mm 100m 36.558.270 14.617.944 6.618.888 4.037.214 
BB.11113 §−êng kÝnh èng 1000mm 100m 41.587.469 15.359.382 7.231.980 4.037.214 


       







§¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh tØnh Qu¶ng Ng·i – PhÇn l¾p ®Æt 27


 
 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ 
VËt liÖu 
chÝnh 


VËt liÖu phô Nh©n c«ng M¸y 


       
BB.11114 §−êng kÝnh èng 1100mm 100m 45.190.084 18.369.942 11.786.376 4.314.396 
BB.11115 §−êng kÝnh èng 1200mm 100m 54.160.366 21.896.789 14.207.462 4.314.396 
BB.11116 §−êng kÝnh èng 1400mm 100m 58.087.029 25.453.693 17.673.307 4.314.396 
BB.11117 §−êng kÝnh èng 1600mm 100m 66.007.988 28.545.408 20.957.727 4.314.396 


       


 
bb.11200 L¾p ®Æt èng bª t«ng nèi b»ng g¹ch chØ - ®o¹n  èng dµi 1 m  
 


Thµnh phÇn c«ng viÖc : 
VËn chuyÓn vµ r¶i èng trong ph¹m vi 30m, ®o lÊy dÊu, xuèng vµ dån èng, l¾p vµ chØnh èng, 


khoÐt lßng mo, ®µo hè x¶m, chÌn c¸t, tÈy ba via, lau chïi èng, trén v÷a x©y g¹ch mèi nèi, b¶o d−ìng 
mèi nèi. 


 
§¬n vÞ tÝnh: ®/100m 


 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ 
VËt liÖu 
chÝnh 


VËt liÖu 
phô 


Nh©n c«ng M¸y 


       


 
L¾p ®Æt èng bª t«ng nèi 
b»ng g¹ch chØ èng dµi 1m      


BB.11201 §−êng kÝnh d=100mm 100m 2.792.646 315.338 2.642.228  


BB.11202 §−êng kÝnh d=150mm 100m 4.188.968 447.485 3.096.179  


BB.11203 §−êng kÝnh d=200mm 100m 5.585.291 627.671 3.406.961  


BB.11204 §−êng kÝnh d=250mm 100m 6.981.614 807.857 4.073.920  


BB.11205 §−êng kÝnh d=300mm 100m 10.865.930 949.021 4.015.721 3.747.981 


BB.11206 §−êng kÝnh d=350mm 100m 11.373.684 1.082.246 4.487.131 3.747.981 


BB.11207 §−êng kÝnh d=400mm 100m 11.881.438 1.311.037 5.215.781 3.747.981 


BB.11208 §−êng kÝnh d=500mm 100m 13.607.801 1.539.597 5.720.947 3.747.981 


BB.11209 §−êng kÝnh d=600mm 100m 23.695.141 1.888.847 7.100.603 4.037.214 


BB.11210 §−êng kÝnh d=700mm 100m 27.926.456 2.305.584 7.963.936 4.037.214 


BB.11211 §−êng kÝnh d=800mm 100m 32.298.013 2.768.999 8.971.158 4.037.214 


BB.11212 §−êng kÝnh d=900mm 100m 36.558.270 3.333.018 10.804.178 4.037.214 


BB.11213 §−êng kÝnh d=1000mm 100m 41.587.469 3.785.824 12.449.516 4.037.214 


BB.11214 §−êng kÝnh d=1100mm 100m 45.190.084 4.073.315 14.607.849 4.314.396 


BB.11215 §−êng kÝnh d=1200mm 100m 54.160.366 4.357.800 17.072.728 4.314.396 


BB.11216 §−êng kÝnh d=1400mm 100m 58.087.029 5.096.861 21.627.123 4.314.396 


BB.11217 §−êng kÝnh d=1600mm 100m 66.007.988 5.674.671 25.286.906 4.314.396 


       


 
 







§¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh tØnh Qu¶ng Ng·i – PhÇn l¾p ®Æt 28 


 
bb.11300 L¾p ®Æt èng bª t«ng nèi b»ng g¹ch thÎ ®o¹n èng dµi 1m 


 
Thµnh phÇn c«ng viÖc : 
VËn chuyÓn vµ r¶i èng trong ph¹m vi 30m, ®o lÊy dÊu,  xuèng vµ dån èng, l¾p vµ chØnh èng, 


khoÐt lßng mo, ®µo hè x¶m, chÌn c¸t, tÈy ba via, lau chïi èng, trén v÷a x©y g¹ch mèi nèi, b¶o d−ìng 
mèi nèi. 


§¬n vÞ tÝnh: ®/100m 
 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ 
VËt liÖu 
chÝnh 


VËt liÖu 
phô 


Nh©n c«ng M¸y 


       


 


L¾p ®Æt èng bª t«ng nèi 
b»ng g¹ch thÎ ®o¹n èng dµi 
1m.      


BB.11301 §−êng kÝnh èng 100mm 100m 2.792.646 352.886 3.170.673  
BB.11302 §−êng kÝnh èng 150mm 100m 4.188.968 503.647 3.715.415  
BB.11303 §−êng kÝnh èng 200mm 100m 5.585.291 705.778 4.088.469  
BB.11304 §−êng kÝnh èng 250mm 100m 6.981.614 904.871 4.888.703  
BB.11305 §−êng kÝnh èng 300mm 100m 10.865.930 1.067.678 4.818.865 3.747.981 
BB.11306 §−êng kÝnh èng 350mm 100m 11.373.684 1.216.605 5.384.558 3.747.981 
BB.11307 §−êng kÝnh èng 400mm 100m 11.881.438 1.470.518 6.258.704 3.747.981 
BB.11308 §−êng kÝnh èng 500mm 100m 13.607.801 1.748.001 6.865.136 3.747.981 
BB.11309 §−êng kÝnh èng 600mm 100m 23.695.141 2.164.698 8.520.724 4.037.214 
BB.11310 §−êng kÝnh èng 700mm 100m 27.926.456 2.684.974 9.556.724 4.037.214 
BB.11311 §−êng kÝnh èng 800mm 100m 32.298.013 3.249.192 10.765.390 4.037.214 
BB.11312 §−êng kÝnh èng 900mm 100m 36.558.270 3.988.889 12.965.013 4.037.214 
BB.11313 §−êng kÝnh èng 1000mm 100m 41.587.469 4.560.263 15.006.984 4.037.214 
BB.11314 §−êng kÝnh èng 1100mm 100m 45.190.084 4.882.163 17.529.418 4.314.396 
BB.11315 §−êng kÝnh èng 1200mm 100m 54.160.366 5.201.055 20.487.273 4.314.396 
BB.11316 §−êng kÝnh èng 1400mm 100m 58.087.029 6.030.780 25.952.548 4.314.396 
BB.11317 §−êng kÝnh èng 1600mm 100m 66.007.988 6.724.961 30.344.287 4.314.396 


       


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







§¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh tØnh Qu¶ng Ng·i – PhÇn l¾p ®Æt 29


BB.11400 L¾p ®Æt èng bª t«ng ly t©m nèi b»ng ph−¬ng ph¸p x¶m  
§o¹n èng dµi  2 m 


 
Thµnh phÇn c«ng viÖc : 
VËn chuyÓn vµ r¶i èng trong ph¹m vi 30m, ®o lÊy dÊu, xuèng vµ dån èng, l¾p vµ chØnh 


èng, lau  chïi èng, trén v÷a x¶m mèi nèi, b¶o d−ìng mèi nèi. 
§¬n vÞ tÝnh: ®/100m 


 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ 
VËt liÖu 
chÝnh 


VËt liÖu 
phô 


Nh©n c«ng M¸y 


       


 


L¾p ®Æt èng bª t«ng ly t©m 
b»ng ph−¬ng ph¸p x¶m, 
®o¹n èng dµi 2m      


BB.11401 §−êng kÝnh èng 300mm 100m 19.106.203 668.429 5.520.161 2.820.024 
BB.11402 §−êng kÝnh èng 400mm 100m 23.813.459 1.101.917 7.286.496 2.820.024 
BB.11403 §−êng kÝnh èng 500mm 100m 28.889.982 1.412.946 8.555.231 2.820.024 
BB.11404 §−êng kÝnh èng 600mm 100m 32.858.909 1.736.859 11.185.796 3.036.949 
BB.11405 §−êng kÝnh èng 700mm 100m 41.627.485 2.044.971 13.250.288 3.036.949 
BB.11406 §−êng kÝnh èng 800mm 100m 49.657.629 2.348.717 15.421.134 3.036.949 
BB.11407 §−êng kÝnh èng 900mm 100m 54.826.443 2.712.798 18.024.897 3.036.949 
BB.11408 §−êng kÝnh èng 1000mm 100m 68.579.250 3.222.831 22.940.891 3.036.949 
BB.11409 §−êng kÝnh èng 1100mm 100m 77.569.264 3.847.231 27.551.591 3.362.337 
BB.11410 §−êng kÝnh èng 1200mm 100m 136.327.677 5.071.120 32.694.055 3.362.337 
BB.11411 §−êng kÝnh èng 1400mm 100m 111.683.495 6.399.422 40.776.856 3.687.724 
BB.11412 §−êng kÝnh èng 1600mm 100m 134.324.785 8.237.580 51.619.821 3.687.724 


       


 
BB.11500 L¾p ®Æt èng bª t«ng ly t©m nèi b»ng gio¨ng cao su ®o¹n èng 


dµi 6 m 
 


Thµnh phÇn c«ng viÖc: 
VËn chuyÓn vµ r¶i èng trong ph¹m vi 30m, ®o lÊy dÊu, xuèng vµ dån èng, l¾p vµ chØnh èng, lau chïi 
èng, b«i mì, l¾p gio¨ng, nèi èng. 


§¬n vÞ tÝnh: ®/100m 
 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ 
VËt liÖu 
chÝnh 


VËt liÖu 
phô 


Nh©n c«ng M¸y 


       


 


L¾p ®Æt èng bª t«ng ly t©m 
b»ng gio¨ng cao su, ®o¹n 
èng dµi 6m      


BB.11501 §−êng kÝnh èng 400mm 100m 23.808.698 1.798.375 2.624.768 1.542.577 
BB.11502 §−êng kÝnh èng 500mm 100m 28.884.206 2.245.720 3.195.117 1.542.577 
BB.11503 §−êng kÝnh èng 600mm 100m 32.852.339 2.695.062 4.179.033 1.542.577 
BB.11504 §−êng kÝnh èng 700mm 100m 41.619.162 3.143.448 5.088.036 1.542.577 
BB.11505 §−êng kÝnh èng 800mm 100m 49.647.701 3.592.933 5.755.555 1.542.577 
BB.11506 §−êng kÝnh èng 900mm 100m 54.815.481 4.042.752 6.568.840 1.928.959 


       







§¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh tØnh Qu¶ng Ng·i – PhÇn l¾p ®Æt 30 


 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ 
VËt liÖu 
chÝnh 


VËt liÖu 
phô 


Nh©n c«ng M¸y 


       
BB.11507 §−êng kÝnh èng 1000mm 100m 68.565.538 4.490.183 8.082.801 2.109.798 
BB.11508 §−êng kÝnh èng 1100mm 100m 77.553.755 4.940.782 9.308.985 2.109.798 
BB.11509 §−êng kÝnh èng 1200mm 100m 136.300.419 5.380.106 10.822.946 2.335.848 
BB.11510 §−êng kÝnh èng 1400mm 100m 111.661.165 6.288.472 13.387.921 2.576.968 
BB.11511 §−êng kÝnh èng 1600mm 100m 134.297.928 7.186.678 16.860.648 2.576.968 
BB.11512 §−êng kÝnh èng 1800mm 100m 152.265.225 8.086.299 18.905.747 2.848.228 
BB.11513 §−êng kÝnh èng 2000mm 100m 179.672.966 8.984.330 21.082.848 2.848.228 


       


 
BB.11600 L¾p ®Æt cèng hép ®óc s½n nèi b»ng ph−¬ng ph¸p ®æ bª t«ng 


®o¹n cèng dµi  1 m  
 
Thµnh phÇn c«ng viÖc: 
VËn chuyÓn cèng, tÊm ®an vµ vËt liÖu trong ph¹m vi 30m, ®o lÊy dÊu, c¨n chØnh theo yªu 


cÇu kü thuËt, h¹ cèng, l¾p chØnh cèng, gia c«ng l¾p dùng v¸n khu«n, gia c«ng cèt thÐp t¹i c¸c ®Çu 
nèi, trén, ®æ bª t«ng, th¸o dì v¸n khu«n, ®Ëy tÊm ®an, tr¸t v÷a xung quanh, hoµn thiÖn. 


 
§¬n vÞ tÝnh: ®/100m 


 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       


 


L¾p ®Æt cèng hép ®óc s½n 
b»ng ph−¬ng ph¸p ®æ bª 
t«ng, ®o¹n cèng dµi 1m       


BB.11601 Cèng hép 400x600mm 100m 34.672.989 4.313.538 3.800.322 42.786.849 
BB.11602 Cèng hép 600x600mm 100m 41.767.919 4.550.016 3.815.756 50.133.691 
BB.11603 Cèng hép 400x800mm 100m 41.754.774 4.806.514 4.114.914 50.676.202 
BB.11604 Cèng hép 600x800mm 100m 49.311.174 5.146.842 4.130.348 58.588.364 
BB.11605 Cèng hép 800x800mm 100m 59.205.241 5.904.449 4.146.521 69.256.211 
BB.11606 Cèng hép 400x1000mm 100m 49.774.996 5.820.618 4.146.521 59.742.135 
BB.11607 Cèng hép 800x1000mm 100m 70.338.886 6.918.552 4.177.389 81.434.827 
BB.11608 Cèng hép 800x1400mm 100m 91.475.388 8.865.431 4.239.864 104.580.683 
BB.11609 Cèng hép 1200x1400mm 100m 110.090.597 9.437.859 4.543.373 124.071.829 
BB.11610 Cèng hép 1400x1500mm 100m 133.251.403 10.669.673 4.573.023 148.494.099 
BB.11611 Cèng hép 1200x1600mm 100m 130.162.745 10.869.240 4.561.761 145.593.746 
BB.11612 Cèng hép 1200x1800mm 100m 148.946.634 11.549.272 4.601.934 165.097.840 
BB.11613 Cèng hép 1400x1800mm 100m 155.116.800 12.127.955 4.617.368 171.862.123 
BB.11614 Cèng hép 1200x2000mm 100m 171.730.955 12.535.223 4.646.279 188.912.457 
BB.11615 Cèng hép 1400x2000mm 100m 176.534.259 13.202.117 4.659.756 194.396.132 
BB.11616 Cèng hép 1400x2200mm 100m 203.224.872 13.467.373 4.674.452 221.366.697 
BB.11617 Cèng hép 2200x1500mm 100m 218.432.198 14.783.018 4.992.176 238.207.392 
BB.11618 Cèng hép 2200x1800mm 100m 246.537.515 15.862.810 5.023.783 267.424.108 


       
 







§¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh tØnh Qu¶ng Ng·i – PhÇn l¾p ®Æt 31


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       


BB.11619 Cèng hép 2500x1500mm 100m 234.555.684 16.221.907 5.025.740 255.803.331 


BB.11620 Cèng hép 2500x2000mm 100m 303.126.991 17.394.288 5.348.117 325.869.396 


BB.11621 Cèng hép 2500x2500mm 100m 381.829.358 19.359.310 5.426.764 406.615.432 


BB.11622 Cèng hép 3000x3000mm 100m 502.734.931 23.672.848 5.574.016 531.981.795 


       
 
BB.11700 L¾p ®Æt cèng hép ®óc s½n  nèi b»ng ph−¬ng ph¸p x¶m §o¹n cèng 


dµi 1 m  
 
Thµnh phÇn c«ng viÖc: 
VËn chuyÓn cèng, tÊm ®an vµ vËt liÖu trong ph¹m vi 30m, ®o lÊy dÊu, c¨n chØnh theo ®é 


dèc thiÕt kÕ, h¹ cèng, l¾p chØnh cèng, trén v÷a  x¶m nèi cèng, ®Æt tÊm ®an, tr¸t v÷a xung quanh  
hoµn thiÖn . 


§¬n vÞ tÝnh: ®/100m 
 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       


 


L¾p ®Æt cèng hép ®óc s½n 
b»ng ph−¬ng ph¸p x¶m, 
®o¹n cèng dµi 1m       


BB.11701  Cèng hép 400x600mm 100m 31.103.247 2.927.200 3.676.591 37.707.038 
BB.11702 Cèng hép 600x600mm 100m 37.796.754 2.990.386 3.676.591 44.463.731 
BB.11703 Cèng hép 400x800mm 100m 37.359.494 3.072.966 3.960.315 44.392.775 
BB.11704 Cèng hép 600x800mm 100m 44.575.749 3.240.628 3.960.315 51.776.692 
BB.11705 Cèng hép 800x800mm 100m 54.150.540 3.824.316 3.960.315 61.935.171 
BB.11706 Cèng hép 400x1000mm 100m 44.701.245 3.740.485 3.960.315 52.402.045 
BB.11707 Cèng hép 800x1000mm 100m 64.457.788 4.491.835 4.078.533 73.028.156 
BB.11708 Cèng hép 800x1400mm 100m 84.096.289 5.745.545 4.078.533 93.920.367 
BB.11709 Cèng hép 1200x1400mm 100m 101.950.242 5.972.014 4.232.217 112.154.473 
BB.11710 Cèng hép 1400x1500mm 100m 124.286.622 6.856.618 4.232.217 135.375.457 
BB.11711 Cèng hép 1200x2000mm 100m 160.948.113 8.191.031 4.232.217 173.371.361 
BB.11712 Cèng hép 1400x2000mm 100m 165.485.584 8.349.308 4.232.217 178.067.109 
BB.11713 Cèng hép 1400x2200mm 100m 191.660.218 8.441.272 4.232.217 204.333.707 
BB.11714 Cèng hép 1200x1600mm 100m 121.335.225 7.056.185 4.232.217 132.623.627 
BB.11715 Cèng hép 1200x1800mm 100m 139.382.050 7.389.632 4.232.217 151.003.899 
BB.11716 Cèng hép 1400x1800mm 100m 145.132.789 8.107.825 4.232.217 157.472.831 
BB.11717 Cèng hép 2200x1500mm 100m 206.283.312 9.720.694 4.504.119 220.508.125 
BB.11718 Cèng hép 2200x1800mm 100m 233.310.048 10.316.832 4.504.119 248.130.999 
BB.11719 Cèng hép 2500x1500mm 100m 221.323.870 10.550.182 4.504.119 236.378.171 
BB.11720 Cèng hép 2500x2000mm 100m 288.326.604 11.121.359 4.776.021 304.223.984 
BB.11721 Cèng hép 2500x2500mm 100m 365.869.446 12.599.661 4.776.021 383.245.128 
BB.11722 Cèng hép 3000x3000mm 100m 483.193.414 15.526.861 4.776.021 503.496.296 


       
 







§¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh tØnh Qu¶ng Ng·i – PhÇn l¾p ®Æt 32 


BB.12000 l¾p ®Æt èng sµnh, èng xi m¨ng 
BB.12100 l¾p ®Æt èng sµnh nèi b»ng ph−¬ng ph¸p x¶m 


®o¹n  èng dµi 0,5 m 
 


Thµnh phÇn c«ng viÖc:  
VËn chuyÓn èng ®Õn vÞ trÝ l¾p ®Æt, ®o lÊy dÊu, lau chïi, l¾p chØnh èng, trén v÷a x¶m mèi 


nèi, l¾p gi¸ ®ì. 
§¬n vÞ tÝnh: ®/100m 


 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       


 


L¾p ®Æt èng sµnh b»ng 
ph−¬ng ph¸p x¶m ®o¹n èng 
dµi 0.5m      


BB.12101 §−êng kÝnh èng 50mm  100m 779.210 1.585.337  2.364.547 
BB.12102 §−êng kÝnh èng 75mm  100m 955.189 1.991.565  2.946.754 
BB.12103 §−êng kÝnh èng 100mm  100m 1.179.637 2.432.712  3.612.349 
BB.12104 §−êng kÝnh èng 150mm  100m 1.475.190 2.978.035  4.453.225 
BB.12105 §−êng kÝnh èng 200mm  100m 1.811.569 4.020.959  5.832.528 


       
 
BB.12200 l¾p ®Æt èng xi m¨ng nèi b»ng ph−¬ng ph¸p x¶m 


®o¹n èng dµi 0,5 m 
 


Thµnh phÇn c«ng viÖc:  
VËn chuyÓn èng ®Õn vÞ trÝ l¾p ®Æt, ®o lÊy dÊu, lau chïi, l¾p chØnh èng, trén v÷a x¶m mèi 


nèi, l¾p gi¸ ®ì. 
§¬n vÞ tÝnh: ®/100m 


 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       


 


L¾p ®Æt èng xi m¨ng b»ng 
ph−¬ng ph¸p x¶m ®o¹n èng 
dµi 0.5m      


BB.12201 §−êng kÝnh èng 100mm  100m 1.358.909 2.502.551  3.861.460 
BB.12202 §−êng kÝnh èng 150mm  100m 1.826.317 3.200.937  5.027.254 
BB.12203 §−êng kÝnh èng 200mm  100m 2.466.080 4.073.920  6.540.000 


       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







§¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh tØnh Qu¶ng Ng·i – PhÇn l¾p ®Æt 33


BB.13000 L¾p ®Æt èng gang 
BB.13100 L¾p ®Æt èng gang miÖng b¸t nèi b»ng ph−¬ng ph¸p x¶m  


®o¹n  èng dµI  6 m 
 
Thµnh phÇn c«ng viÖc : 
VËn chuyÓn r¶i èng trong ph¹m vi 30m, ®o lÊy dÊu, khoÐt lßng mo, ®µo hè x¶m, chÌn c¸t,  


xuèng vµ dån èng, lau chïi èng, l¾p vµ chØnh èng, nhuém d©y ®ay, trén v÷a x¶m mèi nèi, b¶o d−ìng 
mèi nèi . 


§¬n vÞ tÝnh: ®/100m 
 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ 
VËt liÖu 
chÝnh 


VËt liÖu 
phô 


Nh©n c«ng M¸y 


       


 


L¾p ®Æt èng gang miÖng b¸t 
b»ng ph−¬ng ph¸p x¶m 
®o¹n èng dµi 6m      


BB.13101 §−êng kÝnh èng 50mm  100m 12.412.388 76.037 1.270.481  
BB.13102 §−êng kÝnh èng 75mm  100m 15.123.144 102.611 1.313.548  
BB.13103 §−êng kÝnh èng 100mm  100m 32.163.216 129.356 1.609.780  
BB.13104 §−êng kÝnh èng 150mm  100m 34.173.417 201.661 2.329.118  
BB.13105 §−êng kÝnh èng 200mm  100m 45.732.073 277.377 2.795.291  
BB.13106 §−êng kÝnh èng 250mm  100m 50.383.175 357.442 3.473.307  
BB.13107 §−êng kÝnh èng 300mm  100m 66.939.693 431.496 4.340.470 2.065.952 
BB.13108 §−êng kÝnh èng 350mm  100m 77.107.692 512.094 4.884.629 2.065.952 
BB.13109 §−êng kÝnh èng 400mm  100m 92.369.239 599.185 5.428.207 2.065.952 
BB.13110 §−êng kÝnh èng 500mm  100m 131.556.097 815.758 6.784.822 2.065.952 
BB.13111 §−êng kÝnh èng 600mm  100m 140.513.150 1.034.470 8.767.212 2.065.952 
BB.13112 §−êng kÝnh èng 700mm  100m 210.724.848 1.227.218 9.863.270 2.410.277 
BB.13113 §−êng kÝnh èng 800mm  100m 236.241.234 1.451.956 10.959.327 2.410.277 
BB.13114 §−êng kÝnh èng 900mm  100m 265.631.478 1.729.192 12.330.025 2.410.277 
BB.13115 §−êng kÝnh èng 1000mm  100m 295.161.632 1.948.500 13.700.098 2.410.277 
BB.13116 §−êng kÝnh èng 1100mm  100m 324.691.686 2.074.023 13.967.856 3.301.045 
BB.13117 §−êng kÝnh èng 1200mm  100m 354.221.941 2.220.363 15.617.573 3.301.045 
BB.13118 §−êng kÝnh èng 1400mm  100m 413.195.609 2.547.686 18.221.336 3.301.045 
BB.13119 §−êng kÝnh èng 1500mm  100m 442.812.403 2.758.514 20.018.696 3.588.093 
BB.13120 §−êng kÝnh èng 1600mm  100m 472.342.457 2.942.312 21.212.974 2.869.378 
BB.13121 §−êng kÝnh èng 1800mm  100m 531.402.765 3.310.134 21.537.662 2.869.378 
BB.13122 §−êng kÝnh èng 2000mm  100m 590.463.174 3.678.198 23.930.597 3.875.140 
BB.13123  §−êng kÝnh èng 2200mm  100m 649.523.483 4.045.732 26.324.157 3.875.140 
BB.13124  §−êng kÝnh èng 2400mm  100m 708.583.791 4.413.670 28.717.091 4.162.187 
BB.13125  §−êng kÝnh èng 2500mm  100m 738.113.946 4.597.344 29.913.246 4.162.187 


       


 
 
 
 
 
 







§¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh tØnh Qu¶ng Ng·i – PhÇn l¾p ®Æt 34 


BB.13200 L¾p ®Æt èng gang miÖng b¸t  b»ng gio¨ng cao su  
®o¹n èng dµi 6 m 


 
Thµnh phÇn c«ng viÖc : 
VËn chuyÓn r¶i èng trong ph¹m vi 30m, ®o lÊy dÊu, khoÐt lßng mo, ®µo hè x¶m, chÌn c¸t,  


xuèng vµ dån èng, lau chïi èng, l¾p gio¨ng kÝch nèi èng. 
§¬n vÞ tÝnh: ®/100m 


 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ 
VËt liÖu 
chÝnh 


VËt liÖu phô Nh©n c«ng M¸y 


       


 


L¾p ®Æt èng gang miÖng 
b¸t b»ng gio¨ng cao su, 
®o¹n èng dµi 6m      


BB.13201     §−êng kÝnh èng 50mm 100m 12.412.388 64.802 1.365.927  
BB.13202  §−êng kÝnh èng 75mm 100m 15.123.144 86.400 1.412.486  
BB.13203  §−êng kÝnh èng 100mm 100m 32.163.216 160.803 1.730.834  
BB.13204  §−êng kÝnh èng 150mm 100m 34.173.417 263.205 2.504.297  
BB.13205  §−êng kÝnh èng 200mm 100m 45.732.073 343.204 3.005.389  
BB.13206  §−êng kÝnh èng 250mm 100m 50.383.175 554.408 3.734.620  
BB.13207  §−êng kÝnh èng 300mm 100m 66.939.693 774.278 4.666.966 2.065.952 
BB.13208  §−êng kÝnh èng 350mm 100m 77.107.692 1.216.445 5.252.446 2.065.952 
BB.13209  §−êng kÝnh èng 400mm 100m 92.369.239 1.799.011 5.836.763 2.065.952 
BB.13210  §−êng kÝnh èng 500mm 100m 131.556.097 2.245.084 7.295.808 2.065.952 
BB.13211  §−êng kÝnh èng 600mm 100m 140.513.150 2.692.356 9.427.224 2.065.952 
BB.13212  §−êng kÝnh èng 700mm 100m 210.724.848 3.139.629 10.605.861 2.410.277 
BB.13213  §−êng kÝnh èng 800mm 100m 236.241.234 3.587.681 11.784.499 2.410.277 
BB.13214  §−êng kÝnh èng 900mm 100m 265.631.478 4.035.749 13.257.796 2.410.277 
BB.13215  §−êng kÝnh èng 1000mm 100m 295.161.632 4.484.454 14.731.093 2.410.277 
BB.13216  §−êng kÝnh èng 1100mm 100m 324.691.686 4.933.302 15.018.870 2.639.827 
BB.13217  §−êng kÝnh èng 1200mm 100m 354.221.941 5.372.784 16.793.083 2.639.827 
BB.13218  §−êng kÝnh èng 1400mm 100m 413.195.609 6.282.265 19.592.660 2.639.827 
BB.13219  §−êng kÝnh èng 1500mm 100m 442.812.403 6.729.537 22.242.718 2.869.378 
BB.13220  §−êng kÝnh èng 1600mm 100m 472.342.457 7.178.242 23.569.623 2.869.378 
BB.13221  §−êng kÝnh èng 1800mm 100m 531.402.765 8.075.477 23.930.597 2.869.378 
BB.13222  §−êng kÝnh èng 2000mm 100m 590.463.174 8.972.711 26.589.413 3.875.140 
BB.13223  §−êng kÝnh èng 2200mm 100m 649.523.483 8.848.468 29.248.854 3.875.140 
BB.13224  §−êng kÝnh èng 2400mm 100m 708.583.791 9.864.066 31.907.671 4.162.187 
BB.13225  §−êng kÝnh èng 2500mm 100m 738.113.946 10.769.424 33.237.079 4.162.187 


       


 
 
 
 
 
 
 
 







§¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh tØnh Qu¶ng Ng·i – PhÇn l¾p ®Æt 35


BB.13300 L¾p ®Æt èng gang nèi b»ng ph−¬ng ph¸p mÆt bÝch 
®o¹n  èng dµi  6 m 


 
Thµnh phÇn c«ng viÖc : 
VËn chuyÓn r¶i èng trong ph¹m vi 30m, ®o lÊy dÊu, khoÐt lßng mo ®µo hè x¶m, chÌn c¸t, 


xuèng vµ dån èng, lau chïi èng,  l¾p chØnh, lµm vÖ sinh ®Çu èng, c¾t gio¨ng, l¾p mÆt bÝch b¾t bu 
l«ng nèi èng. 


§¬n vÞ tÝnh: ®/100m 
 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ 
VËt liÖu 
chÝnh 


VËt liÖu phô Nh©n c«ng M¸y 


       


 
L¾p ®Æt èng gang nèi b»ng 
mÆt bÝch, ®o¹n èng dµi 6m      


BB.13301   §−êng kÝnh èng 50mm 100m 12.412.388 268.873 1.229.160  
BB.13302  §−êng kÝnh èng 75mm 100m 15.123.144 496.406 1.329.262  
BB.13303  §−êng kÝnh èng 100mm 100m 32.163.216 537.745 1.557.983  
BB.13304  §−êng kÝnh èng 150mm 100m 34.173.417 612.156 2.254.041  
BB.13305  §−êng kÝnh èng 200mm 100m 45.732.073 690.700 2.705.083  
BB.13306  §−êng kÝnh èng 250mm 100m 53.772.877 1.095.037 3.360.984  
BB.13307  §−êng kÝnh èng 300mm 100m 66.939.693 1.152.911 4.200.211 2.065.952 
BB.13308  §−êng kÝnh èng 350mm 100m 85.132.012 1.439.379 4.727.493 2.065.952 
BB.13309  §−êng kÝnh èng 400mm 100m 99.906.990 1.493.120 5.253.028 2.065.952 
BB.13310  §−êng kÝnh èng 500mm 100m 141.015.600 1.767.186 6.565.994 2.065.952 
BB.13311  §−êng kÝnh èng 600mm 100m 186.044.103 3.226.186 8.484.439 2.065.952 
BB.13312  §−êng kÝnh èng 700mm 100m 229.263.424 3.799.493 9.545.463 2.410.277 
BB.13313  §−êng kÝnh èng 800mm 100m 236.241.234 3.849.100 10.605.861 2.410.277 
BB.13314  §−êng kÝnh èng 900mm 100m 265.631.478 3.996.560 11.932.141 2.410.277 
BB.13315  §−êng kÝnh èng 1000mm 100m 295.161.632 4.472.014 13.257.796 2.410.277 
BB.13316  §−êng kÝnh èng 1100mm 100m 324.691.686 6.860.293 13.516.796 2.639.827 
BB.13317  §−êng kÝnh èng 1200mm 100m 354.221.941 6.942.971 15.113.962 2.639.827 
BB.13318  §−êng kÝnh èng 1400mm 100m 413.195.609 7.851.148 17.633.269 2.639.827 
BB.13319  §−êng kÝnh èng 1500mm 100m 442.812.403 7.929.692 19.707.145 2.869.378 
BB.13320  §−êng kÝnh èng 1600mm 100m 472.342.457 11.475.756 20.694.974 2.869.378 
BB.13321  §−êng kÝnh èng 1800mm 100m 531.402.765 12.651.443 21.202.338 2.869.378 
BB.13322  §−êng kÝnh èng 2000mm 100m 590.463.174 13.831.263 23.558.362 3.875.140 
BB.13323  §−êng kÝnh èng 2200mm 100m 649.523.483 15.011.083 25.914.386 3.875.140 
BB.13324  §−êng kÝnh èng 2400mm 100m 708.583.791 16.190.903 28.270.410 4.162.187 
BB.13325  §−êng kÝnh èng 2500mm 100m 738.113.946 17.292.179 29.447.796 4.162.187 


       
 


Ghi chó:  
Tr−êng hîp èng vµ c¸c phô tïng èng nhËp khÈu cã kÌm c¸c vËt liÖu phô nhËp ®ång bé cho 


c«ng t¸c l¾p ®Æt èng nh− gio¨ng cao su, mì b«i tr¬n, cao su tÊm, bu l«ng... th× khi thanh quyÕt to¸n 
kh«ng ®−îc tÝnh chi phÝ cho c¸c lo¹i vËt liÖu trªn. 


NÕu ®¬n gi¸ cho c«ng t¸c l¾p èng trong ®iÒu kiÖn kh«ng cã c«ng khoÐt lßng mo ®µo hè x¶m, 
chÌn c¸t th× chi phÝ nh©n c«ng nh©n víi hÖ sè 0,6. 
 
 
 







§¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh tØnh Qu¶ng Ng·i – PhÇn l¾p ®Æt 36 


BB.14000 L¾P §ÆT èNG THÐP 
BB.14100 L¾p ®Æt èng thÐp ®en b»ng ph−¬ng ph¸p hµn  


®o¹n èng dµi  8 m 
 


Thµnh phÇn c«ng viÖc : 
VËn chuyÓn èng ®Õn vÞ trÝ l¾p ®Æt trong ph¹m vi 30m, ®o lÊy dÊu, c¾t èng, ch¶i rØ lau chïi, 


l¾p chØnh, hµn, mµi èng theo ®óng yªu cÇu kü thuËt, l¾p gi¸ ®ì èng. 
§¬n vÞ tÝnh: ®/100m 


 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu chÝnh 
VËt liÖu 


phô 
Nh©n c«ng M¸y 


       


 


L¾p ®Æt èng thÐp ®en b»ng 
ph−¬ng ph¸p hµn, ®o¹n 
èng dµi 8m      


BB.14101  §−êng kÝnh èng 15mm 100m 803.980 2.629 1.613.854 16.510 
BB.14102  §−êng kÝnh èng 20mm 100m 1.072.040 3.429 1.744.802 16.510 
BB.14103  §−êng kÝnh èng 25mm 100m 1.505.641 4.343 1.948.497 16.510 
BB.14104  §−êng kÝnh èng 32mm 100m 2.096.037 6.058 2.053.837 20.637 
BB.14105  §−êng kÝnh èng 40mm 100m 2.674.271 7.772 2.213.884 27.516 
BB.14106  §−êng kÝnh èng 50mm 100m 3.066.260 11.087 2.359.381 35.771 
BB.14107  §−êng kÝnh èng 60mm 100m 4.331.682 13.716 2.592.177 44.026 
BB.14108  §−êng kÝnh èng 75mm 100m 5.519.911 16.345 2.681.221 52.281 
BB.14109  §−êng kÝnh èng 80mm 100m 7.197.223 20.803 2.857.564 66.039 
BB.14110  §−êng kÝnh èng 100mm 100m 20.504.050 25.261 3.337.122 81.172 
BB.14111  §−êng kÝnh èng 125mm 100m 25.127.513 31.661 3.546.056 100.434 
BB.14112  §−êng kÝnh èng 150mm 100m 34.173.417 37.948 3.816.681 119.695 
BB.14113  §−êng kÝnh èng 200mm 100m 45.732.073 57.722 5.030.709 203.619 
BB.14114  §−êng kÝnh èng 250mm 100m 48.090.642 90.870 5.221.601 287.543 
BB.14115  §−êng kÝnh èng 300mm 100m 64.143.705 140.362 5.412.493 1.721.832 
BB.14116  §−êng kÝnh èng 350mm 100m 77.414.147 160.708 6.185.956 1.871.794 
BB.14117  §−êng kÝnh èng 400mm 100m 100.872.992 205.743 6.946.615 1.913.069 
BB.14118  §−êng kÝnh èng 500mm 100m 153.655.443 214.201 8.246.195 2.168.464 
BB.14119  §−êng kÝnh èng 600mm 100m 241.626.060 256.950 10.111.634 2.312.923 
BB.14120  §−êng kÝnh èng 700mm 100m 281.506.136 299.813 11.883.344 2.505.588 
BB.14121  §−êng kÝnh èng 800mm 100m 321.750.259 342.904 13.346.631 2.650.048 
BB.14122  §−êng kÝnh èng 900mm 100m 361.969.054 385.539 14.808.042 2.795.883 
BB.14123  §−êng kÝnh èng 1000mm 100m 402.187.849 463.264 17.678.312 2.938.967 
BB.14124  §−êng kÝnh èng 1200mm 100m 482.625.439 555.162 19.090.926 3.465.883 
BB.14125  §−êng kÝnh èng 1300mm 100m 522.844.134 601.111 20.430.343 3.604.839 
BB.14126  §−êng kÝnh èng 1400mm 100m 563.062.929 647.060 20.902.049 3.742.420 
BB.14127  §−êng kÝnh èng 1500mm 100m 603.281.724 826.857 22.394.739 4.839.749 
BB.14128  §−êng kÝnh èng 1600mm 100m 643.500.519 1.006.653 23.888.055 5.651.700 
BB.14129  §−êng kÝnh èng 1800mm 100m 723.938.008 1.131.584 24.187.720 6.027.294 
BB.14130  §−êng kÝnh èng 2000mm 100m 804.375.598 1.256.630 26.874.062 6.404.265 
BB.14131  §−êng kÝnh èng 2200mm 100m 884.813.288 1.382.361 28.083.355 7.174.431 
BB.14132  §−êng kÝnh èng 2500mm 100m 1.005.469.573 2.052.282 30.316.760 9.189.984 


       
 







§¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh tØnh Qu¶ng Ng·i – PhÇn l¾p ®Æt 37


BB.14200 L¾p ®Æt èng thÐp kh«ng rØ - nèi b»ng ph−¬ng ph¸p hµn 
®o¹n èng dµi 6 m 


 
Thµnh phÇn c«ng viÖc : 
VËn chuyÓn èng ®Õn vÞ trÝ l¾p ®Æt trong ph¹m vi 30m, ®o lÊy dÊu, c¾t èng, tÈy v¸t mÐp, lau 


chïi èng, l¾p chØnh èng, hµn, mµi èng theo ®óng yªu cÇu kü thuËt, l¾p gi¸ ®ì èng. 
 


§¬n vÞ tÝnh: ®/100m 
 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu chÝnh 
VËt liÖu 


phô 
Nh©n c«ng M¸y 


       


 


L¾p ®Æt èng thÐp kh«ng rØ 
b»ng ph−¬ng ph¸p hµn, 
®o¹n èng dµi 6m      


BB.14201 §−êng kÝnh èng 15mm 100m 2.665.828 2.455 1.018.480 5.503 
BB.14202 §−êng kÝnh èng 20mm 100m 3.198.933 3.273 1.357.779 8.255 
BB.14203 §−êng kÝnh èng 25mm 100m 3.732.139 5.046 1.697.078 12.382 
BB.14204 §−êng kÝnh èng 32mm 100m 4.585.168 6.273 1.906.594 15.134 
BB.14205 §−êng kÝnh èng 40mm 100m 6.611.149 7.637 2.046.272 19.261 
BB.14206 §−êng kÝnh èng 50mm 100m 7.464.178 9.410 2.231.926 23.389 
BB.14207 §−êng kÝnh èng 60mm 100m 8.530.489 11.455 2.406.522 28.892 
BB.14208 §−êng kÝnh èng 75mm 100m 8.957.054 14.183 2.511.280 35.771 
BB.14209 §−êng kÝnh èng 80mm 100m 9.276.877 15.683 2.653.868 38.523 
BB.14210 §−êng kÝnh èng 100mm 100m 15.450.807 22.774 3.162.526 56.408 
BB.14211 §−êng kÝnh èng 125mm 100m 19.587.097 24.820 3.568.753 75.669 
BB.14212 §−êng kÝnh èng 150mm 100m 23.504.476 38.185 3.974.981 96.306 
BB.14213 §−êng kÝnh èng 200mm 100m 47.008.952 111.690 4.331.158 280.664 
BB.14214 §−êng kÝnh èng 250mm 100m 131.156.268 138.556 4.946.902 349.454 
BB.14215 §−êng kÝnh èng 300mm 100m 182.339.202 165.694 5.029.545 1.561.750 
BB.14216 §−êng kÝnh èng 350mm 100m 211.129.602 192.696 5.936.283 1.630.541 
BB.14217 §−êng kÝnh èng 400mm 100m 271.909.336 219.698 6.209.817 1.697.955 
BB.14218 §−êng kÝnh èng 500mm 100m 419.060.270 323.342 9.126.744 2.116.026 
BB.14219 §−êng kÝnh èng 600mm 100m 658.125.535 386.756 11.733.825 2.276.995 
BB.14220 §−êng kÝnh èng 700mm 100m 767.813.057 450.851 14.632.873 2.486.170 
BB.14221 §−êng kÝnh èng 800mm 100m 877.500.680 555.995 15.327.293 2.753.076 
BB.14222 §−êng kÝnh èng 900mm 100m 987.188.302 624.864 16.221.907 2.925.051 
BB.14223 §−êng kÝnh èng 1000mm 100m 1.096.875.825 693.733 18.145.013 3.098.403 
BB.14224 §−êng kÝnh èng 1200mm 100m 1.316.251.070 893.929 19.233.563 3.603.323 
BB.14225 §−êng kÝnh èng 1300mm 100m 1.425.938.592 919.977 19.794.730 3.673.489 
BB.14226 §−êng kÝnh èng 1400mm 100m 1.535.626.215 990.754 21.317.449 3.944.627 
BB.14227 §−êng kÝnh èng 1500mm 100m 1.645.313.837 1.061.532 22.840.169 4.123.482 


       


 
 
 
 
 







§¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh tØnh Qu¶ng Ng·i – PhÇn l¾p ®Æt 38 


BB.14300 L¾p ®Æt èng thÐp tr¸ng kÏm nèi b»ng ph−¬ng ph¸p  m¨ng s«ng 
§o¹n èng dµi  8m 


 
Thµnh phÇn c«ng viÖc : 
VËn chuyÓn r¶i èng trong ph¹m vi 30m, ®o lÊy dÊu, c¾t èng, tÈy dòa, ren èng, lau chïi, l¾p vµ chØnh 
èng, nèi èng, l¾p gi¸ ®ì. 


§¬n vÞ tÝnh: ®/100m 
 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ 
VËt liÖu 
chÝnh 


VËt liÖu 
phô 


Nh©n c«ng M¸y 


       


 


L¾p ®Æt èng thÐp tr¸ng kÏm 
b»ng ph−¬ng ph¸p m¨ng 
s«ng, ®o¹n èng dµi 8m      


BB.14301  §−êng kÝnh èng £25mm 100m 4.020.402 43.204 1.266.407  
BB.14302  §−êng kÝnh èng 32mm 100m 5.176.770 75.668 1.488.145  
BB.14303  §−êng kÝnh èng 40mm 100m 5.930.093 93.609 1.711.046  
BB.14304  §−êng kÝnh èng 50mm 100m 7.287.481 133.273 1.874.003  
BB.14305  §−êng kÝnh èng 67mm 100m 11.266.674 300.030 2.042.780  
BB.14306  §−êng kÝnh èng 76mm 100m 12.563.756 457.186 2.275.575  
BB.14307  §−êng kÝnh èng 89mm 100m 13.870.387 457.186 2.397.793  
BB.14308  §−êng kÝnh èng 100mm 100m 20.504.050 651.725 2.531.650  
BB.14309  §−êng kÝnh èng 110mm 100m 20.504.050 651.725 2.645.138  
BB.14310  §−êng kÝnh èng 150mm 100m 34.173.417 960.096 3.426.166  
BB.14311  §−êng kÝnh èng 200mm 100m 45.732.073 1.440.144 4.583.159  
BB.14312  §−êng kÝnh èng 250mm 100m 53.772.877 1.800.180 5.711.053  


       
 


 


Ghi chó: Tr−êng hîp l¾p ®Æt èng ngoµi nhµ kh«ng ph¶i l¾p gi¸ ®ì èng th× chi phÝ nh©n c«ng nh©n 
víi hÖ sè 0,8. 


 
 
 
L¾p ®Æt ®−êng èng dÉn x¨ng dÇu trªn bê 
 
BB.15000 L¾p ®Æt ®−êng èng dÉn x¨ng dÇu tuyÕn chÝnh 
BB.15100 L¾p ®Æt ®−êng èng dÉn x¨ng dÇu tuyÕn chÝnh –  


bäc 1 líp v¶i thuû tinh  δ = 3 ± 0,5 mm - §o¹n èng dµi  8 m 
                       


Thµnh phÇn c«ng viÖc:  
ChuÈn bÞ bèc dì vµ vËn chuyÓn vËt liÖu trong ph¹m vi 50m, ®−a èng lªn giµn, kª ®Öm, dån 


èng, ®o lÊy dÊu, c¹o rØ, lau chïi èng, s¬n lãt vµ b¶o «n èng, hµn èng, lao ®Èy èng, l¾p ®Æt hoµn 
chØnh. 


 
 
 
 
 
 







§¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh tØnh Qu¶ng Ng·i – PhÇn l¾p ®Æt 39


§¬n vÞ tÝnh: ®/100m 
 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ 
VËt liÖu 
chÝnh 


VËt liÖu 
phô 


Nh©n c«ng M¸y 


       


 


L¾p ®Æt èng x¨ng dÇu tuyÕn 
chÝnh bäc 1 líp v¶i thuû 
tinh, ®o¹n èng dµi 8m      


BB.15101  §−êng kÝnh <57mm 100m 4.677.804 898.671 2.757.662 24.718 
BB.15102  §−êng kÝnh  67-89mm 100m 5.624.989 1.396.584 3.430.186 44.194 
BB.15103  §−êng kÝnh 108x3,5mm  100m 10.524.958 1.693.716 3.753.623 80.349 
BB.15104  §−êng kÝnh 108x4mm  100m 12.045.244 1.696.002 4.254.106 85.590 
BB.15105  §−êng kÝnh 159x5mm  100m 22.219.367 2.500.353 4.854.685 2.300.816 
BB.15106  §−êng kÝnh 159x6,3mm 100m 26.429.391 2.514.983 5.410.222 2.337.504 
BB.15107  §−êng kÝnh 219x7mm   100m 42.801.503 3.422.728 6.140.927 3.164.727 
BB.15108  §−êng kÝnh 219x9mm   100m 54.495.912 3.451.303 6.881.642 3.236.793 
BB.15109  §−êng kÝnh 273x7mm   100m 70.147.014 4.320.497 8.177.893 3.263.420 


       


Ghi chó: 


- Khi l¾p ®Æt èng ë ®é dèc tõ 7- 8o th× chi phÝ nh©n c«ng nh©n hÖ sè 1,12 
- Khi l¾p ®Æt èng ë ®é dèc tõ 8-35o th× chi phÝ nh©n c«ng nh©n hÖ sè 1,14 
- Khi l¾p ®Æt èng qua ®Þa h×nh bïn n−íc £ 50cm chi phÝ nh©n c«ng nh©n hÖ sè 1,2; nÕu bïn n−íc > 
50 cm th× lËp dù to¸n riªng. 
 
BB.15200 L¾p ®Æt ®−êng èng dÉn x¨ng dÇu tuyÕn chÝnh –  


bäc 2 líp v¶i thuû tinh  δ = 6 ± 0,5 mm - §o¹n èng dµi 8 m 
 
Thµnh phÇn c«ng viÖc:  
ChuÈn bÞ bèc dì vµ vËn chuyÓn vËt liÖu trong ph¹m vi 50m, ®−a èng lªn giµn, kª ®Öm, dån 


èng, ®o lÊy dÊu, c¹o rØ, lau chïi èng, s¬n lãt, bäc b¶o «n èng 2 líp v¶i thuû tinh, l¾p chØnh, hµn èng, 
lao ®Èy èng. 


§¬n vÞ tÝnh: ®/100m 
 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ 
VËt liÖu 
chÝnh 


VËt liÖu 
phô 


Nh©n c«ng M¸y 


       


 


L¾p ®Æt èng x¨ng dÇu tuyÕn 
chÝnh bäc 2 líp v¶i thuû 
tinh, ®o¹n èng dµi 8m      


BB.15201   §−êng kÝnh <57mm 100m 4.677.804 1.720.284 2.907.806 26.028 
BB.15202  §−êng kÝnh 67-89mm 100m 5.624.989 2.664.090 3.630.379 44.194 
BB.15203  §−êng kÝnh 108x3,5mm  100m 10.524.958 3.226.313 4.053.913 80.349 
BB.15204  §−êng kÝnh 108x4mm  100m 12.045.244 3.228.599 4.520.613 86.901 
BB.15205  §−êng kÝnh 159x5mm  100m 22.219.367 4.744.145 5.164.985 2.300.816 
BB.15206  §−êng kÝnh 159x6,3mm   100m 26.429.391 4.758.775 5.761.185 2.337.504 
BB.15207  §−êng kÝnh 219x7mm   100m 42.801.503 6.499.674 6.516.289 3.164.727 
BB.15208  §−êng kÝnh 219x9mm   100m 54.495.912 6.528.249 7.332.077 3.236.793 
BB.15209  §−êng kÝnh 273x7mm   100m 70.147.014 8.153.356 8.708.405 3.263.420 


       







§¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh tØnh Qu¶ng Ng·i – PhÇn l¾p ®Æt 40 


BB.15300 L¾p ®Æt ®−êng èng dÉn x¨ng dÇu tuyÕn chÝnh –  
bäc 3 líp v¶i thuû tinh  δ = 9 ± 0,5 mm - §o¹n èng dµi  8 m 


 
Thµnh phÇn c«ng viÖc:  
ChuÈn bÞ bèc dì vµ vËn chuyÓn vËt liÖu trong ph¹m vi 50m, ®−a èng lªn giµn, kª ®Öm, dån èng, 


®o lÊy dÊu, c¹o rØ, lau chïi èng, s¬n lãt, bäc b¶o «n èng 3 líp v¶i thuû tinh, l¾p chØnh, hµn èng, lao ®Èy 
èng. 


§¬n vÞ tÝnh: ®/100m 
 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ 
VËt liÖu 
chÝnh 


VËt liÖu phô Nh©n c«ng M¸y 


       


 


L¾p ®Æt èng x¨ng dÇu tuyÕn 
chÝnh bäc 3 líp v¶i thuû 
tinh, ®o¹n èng dµi 8m      


BB.15301  §−êng kÝnh <57mm 100m 4.677.804 2.558.202 2.907.806 24.718 
BB.15302  §−êng kÝnh 67-89mm 100m 5.624.989 3.948.353 3.630.379 44.194 
BB.15303  §−êng kÝnh 108x3,5mm 100m 10.524.958 4.775.051 4.053.913 80.349 
BB.15304  §−êng kÝnh 108x4mm 100m 12.045.244 4.777.337 4.520.613 85.590 
BB.15305  §−êng kÝnh 159x5mm 100m 22.219.367 7.003.707 5.167.487 2.300.816 
BB.15306  §−êng kÝnh 159x6,3mm 100m 26.429.391 7.018.337 5.761.811 2.337.504 
BB.15307  §−êng kÝnh 219x7mm 100m 42.801.503 9.595.805 6.518.792 3.164.727 
BB.15308  §−êng kÝnh 219x9mm 100m 54.495.912 9.624.380 7.332.077 3.236.793 
BB.15309  §−êng kÝnh 273x7mm 100m 70.147.014 12.002.276 8.708.405 3.263.420 


       
 
BB.16000     L¾p ®Æt ®−êng èng dÉn x¨ng dÇu trong kho 
BB.16100     L¾p ®Æt ®−êng èng dÉn x¨ng dÇu trong kho –  


          quÐt 2 líp s¬n chèng rØ  1 líp s¬n lãt - §o¹n èng dµi 6 m 
                       


Thµnh phÇn c«ng viÖc:  
ChuÈn bÞ bèc dì vµ vËn chuyÓn vËt liÖu trong ph¹m vi 50m, ®−a èng lªn giµn, kª ®Öm, dån 


èng, ®o lÊy dÊu, c−a c¾t, tÈy v¸t mÐp, c¹o rØ, lau chïi èng, s¬n lãt, l¾p chØnh, hµn èng, lao ®Èy èng 
 


§¬n vÞ tÝnh: ®/100m 
 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ 
VËt liÖu 
chÝnh 


VËt liÖu 
phô 


Nh©n c«ng M¸y 


       


 


L¾p ®Æt èng x¨ng dÇu trong 
kho quÐt 2 líp s¬n chèng rØ 
1 líp s¬n lãt, ®o¹n èng dµi 
6m      


BB.16101  §−êng kÝnh <57mm 100m 4.691.809 144.215 2.227.150 19.654 
BB.16102  §−êng kÝnh èng 67-89mm 100m 5.641.830 220.997 2.657.565 31.447 
BB.16103  §−êng kÝnh 108x3,5mm  100m 10.556.470 280.859 3.143.033 37.998 
BB.16104  §−êng kÝnh 108x4mm  100m 12.081.308 284.039 3.353.236 43.240 
BB.16105  §−êng kÝnh 159x5mm  100m 22.285.892 443.357 3.595.345 1.223.104 


       







§¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh tØnh Qu¶ng Ng·i – PhÇn l¾p ®Æt 41


 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ 
VËt liÖu 
chÝnh 


VËt liÖu 
phô 


Nh©n c«ng M¸y 


       
BB.16106  §−êng kÝnh 159x6,3mm   100m 26.508.521 464.284 4.008.869 1.259.792 
BB.16107  §−êng kÝnh 219x7mm   100m 42.929.652 615.013 4.504.347 1.704.182 
BB.16108  §−êng kÝnh 219x9mm   100m 54.659.074 652.014 5.064.888 1.776.248 
BB.16109  §−êng kÝnh 273x7mm   100m 70.357.035 755.833 5.865.661 1.751.352 


       


 
BB.16200 L¾p ®Æt ®−êng èng dÉn x¨ng dÇu trong kho 


bäc mét líp v¶i thuû tinh  δ = 3 ± 0,5 mm - §o¹n èng dµI  6 m 
                     


Thµnh phÇn c«ng viÖc:  
ChuÈn bÞ bèc dì vµ vËn chuyÓn vËt liÖu trong ph¹m vi 50m, ®−a èng lªn giµn, kª ®Öm, dån 


èng, ®o lÊy dÊu, c−a c¾t, tÈy v¸t mÐp, c¹o rØ, lau chïi èng, s¬n lãt, bäc b¶o «n 1 líp v¶i thuû tinh, l¾p 
chØnh, hµn èng, lao ®Èy èng. 


§¬n vÞ tÝnh: ®/100m 
 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ 
VËt liÖu 
chÝnh 


VËt liÖu 
phô 


Nh©n c«ng M¸y 


       


 


L¾p ®Æt èng x¨ng dÇu trong 
kho bäc 1 líp v¶i thuû tinh, 
®o¹n èng dµi 6m      


BB.16201  §−êng kÝnh <57mm 100m 4.691.809 1.048.255 3.052.947 20.047 
BB.16202  §−êng kÝnh  67-89mm 100m 5.641.830 1.632.887 3.753.623 32.076 
BB.16203  §−êng kÝnh 108x3,5mm  100m 10.556.470 1.982.011 4.454.299 38.758 
BB.16204  §−êng kÝnh 108x4mm  100m 12.081.308 1.985.191 4.744.579 44.104 
BB.16205  §−êng kÝnh 159x5mm  100m 22.285.892 2.514.369 5.316.381 1.247.566 
BB.16206  §−êng kÝnh 159x6,3mm   100m 26.508.521 2.535.296 5.928.222 1.284.988 
BB.16207  §−êng kÝnh 219x7mm   100m 42.929.652 3.451.540 6.706.473 1.738.265 
BB.16208  §−êng kÝnh 219x9mm   100m 54.659.074 3.488.542 7.547.284 1.811.773 
BB.16209  §−êng kÝnh 273x7mm   100m 70.357.035 4.355.720 8.851.668 1.786.379 


       
 
 
BB.16300     L¾p ®Æt ®−êng èng dÉn x¨ng dÇu trong kho   


         bäc hai líp v¶i thuû tinh  δ = 6 ± 0,5 mm - §o¹n èng dµi  6 m 
                      


Thµnh phÇn c«ng viÖc:  
ChuÈn bÞ bèc dì vµ vËn chuyÓn vËt liÖu trong ph¹m vi 50m, ®−a èng lªn giµn, kª ®Öm, dån 


èng, ®o lÊy dÊu, c−a c¾t, tÈy v¸t mÐp, c¹o rØ, lau chïi èng, s¬n lãt, bäc b¶o «n èng 2 líp v¶i thuû 
tinh, l¾p chØnh, hµn èng, lao ®Èy èng 
 


 
 
 
 
 







§¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh tØnh Qu¶ng Ng·i – PhÇn l¾p ®Æt 42 


§¬n vÞ tÝnh: ®/100m 
 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ 
VËt liÖu 
chÝnh 


VËt liÖu 
phô 


Nh©n c«ng M¸y 


       


 


L¾p ®Æt èng x¨ng dÇu trong 
kho bäc 2 líp v¶i thuû tinh, 
®o¹n èng dµi 6m      


BB.16301  §−êng kÝnh <57mm 100m 4.691.809 1.725.282 3.203.091 20.047 
BB.16302  §−êng kÝnh 67-89mm 100m 5.641.830 2.673.359 3.973.835 32.076 
BB.16303  §−êng kÝnh 108x3,5mm  100m 10.556.470 3.238.656 4.712.548 38.758 
BB.16304  §−êng kÝnh 108x4mm  100m 12.081.308 3.241.836 5.027.352 44.104 
BB.16305  §−êng kÝnh 159x5mm  100m 22.285.892 4.758.081 5.716.768 1.247.566 
BB.16306  §−êng kÝnh 159x6,3mm   100m 26.508.521 4.779.008 6.376.154 1.284.988 
BB.16307  §−êng kÝnh 219x7mm   100m 42.929.652 6.528.486 7.175.676 1.738.265 
BB.16308  §−êng kÝnh 219x9mm   100m 54.659.074 6.565.487 8.075.294 1.811.773 
BB.16309  §−êng kÝnh 273x7mm   100m 70.357.035 8.188.579 9.447.869 1.786.379 


       


 
BB.16400     L¾p ®Æt ®−êng èng dÉn x¨ng dÇu trong kho 


         bäc ba líp v¶i thuû tinh  δ = 9 ± 0,5 mm - §o¹n èng dµi  6 m 
                      


Thµnh phÇn c«ng viÖc:  
ChuÈn bÞ bèc dì vµ vËn chuyÓn vËt liÖu trong ph¹m vi 50m, ®−a èng lªn giµn, kª ®Öm, dån 


èng, ®o lÊy dÊu, c−a c¾t, tÈy v¸t mÐp, c¹o rØ, lau chïi èng, s¬n lãt, bäc b¶o «n èng 3 líp v¶i thuû 
tinh, l¾p chØnh, hµn èng, lao ®Èy èng 
 


§¬n vÞ tÝnh: ®/100m 
 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ 
VËt liÖu 
chÝnh 


VËt liÖu phô Nh©n c«ng M¸y 


       


 


L¾p ®Æt èng x¨ng dÇu trong 
kho bäc 3 líp v¶i thuû tinh, 
®o¹n èng dµi 6m      


BB.16401  §−êng kÝnh <57mm 100m 4.691.809 2.563.200 3.848.715 20.047 
BB.16402  §−êng kÝnh 67-89mm 100m 5.641.830 3.957.621 4.769.603 32.076 
BB.16403  §−êng kÝnh 108x3,5mm  100m 10.556.470 4.787.395 5.655.458 38.758 
BB.16404  §−êng kÝnh 108x4mm  100m 12.081.308 4.790.574 6.032.072 44.104 
BB.16405  §−êng kÝnh 159x5mm  100m 22.285.892 7.017.723 6.792.806 1.247.566 
BB.16406  §−êng kÝnh 159x6,3mm   100m 26.508.521 7.038.650 7.574.185 1.284.988 
BB.16407  §−êng kÝnh 219x7mm   100m 42.929.652 9.624.617 8.613.313 1.738.265 
BB.16408  §−êng kÝnh 219x9mm   100m 54.659.074 9.661.619 9.690.603 1.811.773 
BB.16409  §−êng kÝnh 273x7mm   100m 70.357.035 12.037.499 11.335.941 1.786.379 


       


 
 







§¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh tØnh Qu¶ng Ng·i – PhÇn l¾p ®Æt 43


BB.17000     L¾p ®Æt ®−êng èng dÉn x¨ng dÇu  
         v−ît  ch−íng ng¹i vËt trong ®iÒu kiÖn b×nh th−êng 


 


BB.17100     L¾p ®Æt ®−êng èng dÉn x¨ng dÇu qua s«ng - hå  
          bäc 3 líp v¶i thuû tinh  δ = 9 ± 0,5 mm - §o¹n èng dµI  6 m 


                       
Thµnh phÇn c«ng viÖc:  
ChuÈn bÞ bèc dì vµ vËn chuyÓn vËt liÖu trong ph¹m vi 50m, ®−a èng lªn giµn, kª ®Öm. dån 


èng, ®o lÊy dÊu, c−a c¾t, tÈy v¸t mÐp, c¹o rØ, lau chïi èng, s¬n lãt, bäc b¶o «n 3 líp, l¾p chØnh, hµn 
èng, lao ®Èy èng. 


§¬n vÞ tÝnh: ®/100m 
 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ 
VËt liÖu 
chÝnh 


VËt liÖu phô Nh©n c«ng M¸y 


       


 


L¾p ®Æt èng x¨ng dÇu qua 
s«ng bäc 3 líp v¶i thuû tinh, 
®o¹n èng dµi 6m      


BB.17101  §−êng kÝnh 108x8mm   100m 22.963.527 6.686.938 6.346.125 3.996.977 
BB.17102  §−êng kÝnh 159x8mm   100m 34.849.337 9.587.397 7.257.004 4.556.369 
BB.17103  §−êng kÝnh 159x12mm   100m 50.870.715 9.645.139 8.088.432 4.677.833 
BB.17104  §−êng kÝnh 219x9mm   100m 54.495.912 12.976.809 9.150.707 5.648.675 
BB.17105  §−êng kÝnh 219x12mm   100m 71.686.741 13.036.993 10.294.936 7.123.293 
BB.17106  §−êng kÝnh 273x12mm   100m 90.280.810 16.117.158 12.251.825 7.277.582 


       
 
BB.17200 L¾p ®Æt ®−êng èng  dÉn x¨ng dÇu qua ®−êng bé, 


®−êng s¾t bäc 3 líp v¶i thuû tinh  δ = 9 ± 0,5 mm –  
§o¹n èng dµI 6 m 


                       
Thµnh phÇn c«ng viÖc:  
ChuÈn bÞ bèc dì vµ vËn chuyÓn vËt liÖu trong ph¹m vi 50m, ®−a èng lªn giµn, kª ®Öm. dån 


èng, ®o lÊy dÊu, c−a c¾t, tÈy v¸t mÐp, c¹o rØ, lau chïi èng, s¬n lãt, l¾p chØnh, hµn èng, bäc b¶o «n 3 
líp, bäc gç, lao ®Èy èng. 


§¬n vÞ tÝnh: ®/100m 
 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ 
VËt liÖu 
chÝnh 


VËt liÖu phô Nh©n c«ng M¸y 


       


 


L¾p ®Æt èng x¨ng dÇu qua 
®−êng bé, ®−êng s¾t bäc 3 
líp v¶i thuû tinh, ®o¹n èng 
dµi 6m      


BB.17201  §−êng kÝnh 108x8mm   100m 22.963.527 6.694.779 6.511.284 2.482.378 
BB.17202  §−êng kÝnh 159x8mm   100m 34.849.337 9.598.118 7.517.255 2.988.701 
BB.17203  §−êng kÝnh 159x12mm   100m 50.870.715 9.655.861 8.383.091 3.110.165 
BB.17204  §−êng kÝnh 219x9mm   100m 54.495.912 12.989.116 9.384.057 4.027.940 
BB.17205  §−êng kÝnh 219x12mm   100m 71.686.741 13.049.154 10.555.187 4.153.452 
BB.17206  §−êng kÝnh 273x12mm   100m 90.280.810 16.140.681 12.565.252 4.254.672 


       







§¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh tØnh Qu¶ng Ng·i – PhÇn l¾p ®Æt 44 


BB.17300 L¾p ®Æt èng lång dÉn x¨ng dÇu  
bäc 1 líp v¶i thuû tinh  δ = 3 ± 0,5 mm 


 
Thµnh phÇn c«ng viÖc:  
ChuÈn bÞ vËn chuyÓn nguyªn vËt liÖu trong ph¹m vi 50m, ®o lÊy dÊu, c−a c¾t, tÈy v¸t mÐp, hµn, 


l¾p ®Æt èng vµo vÞ trÝ. 
§¬n vÞ tÝnh: ®/10m 


 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ 
VËt liÖu 
chÝnh 


VËt liÖu 
phô 


Nh©n c«ng M¸y 


       


 
L¾p ®Æt èng lång dÉn x¨ng 
dÇu bäc 1 líp v¶i thuû tinh      


BB.17301  §−êng kÝnh 219x7mm 10m 4.280.150 290.654 722.572 1.085.645 
BB.17302  §−êng kÝnh 273x8mm 10m 6.116.178 369.823 860.831 1.213.665 
BB.17303  §−êng kÝnh 325x8mm 10m 7.309.008 440.981 1.030.995 1.296.377 
BB.17304  §−êng kÝnh 426x10mm 10m 12.045.244 584.585 1.151.111 1.324.031 


       
 
BB.18000 L¾p ®Æt èng ®ång dÉn ga c¸c lo¹i 
BB.18100 L¾p ®Æt èng ®ång b»ng ph−¬ng ph¸p hµn 


§o¹n èng dµi  2 m 
 


Thµnh phÇn c«ng viÖc : 
VËn chuyÓn èng ®Õn vÞ trÝ l¾p ®Æt trong ph¹m vi 30m, ®o lÊy dÊu, c¾t èng, lau chïi èng, l¾p 


chØnh èng, hµn nèi èng, l¾p gi¸ ®ì èng. 
§¬n vÞ tÝnh: ®/100m 


 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       


 


L¾p ®Æt èng ®ång dÉn ga, 
b»ng ph−¬ng ph¸p hµn, ®o¹n 
èng dµi 2m      


BB.18101  §−êng kÝnh 6,4mm 100m 337.176 785.684  1.122.860 
BB.18102  §−êng kÝnh 9,5mm 100m 489.913 925.362  1.415.275 
BB.18103  §−êng kÝnh 12,7mm 100m 628.589 974.249  1.602.838 
BB.18104  §−êng kÝnh 15,9mm 100m 779.518 1.070.277  1.849.795 
BB.18105  §−êng kÝnh 19,1mm 100m 978.942 1.291.432  2.270.374 
BB.18106  §−êng kÝnh 22,2mm 100m 1.081.190 1.342.647  2.423.837 
BB.18107  §−êng kÝnh 25,4mm 100m 1.232.352 1.383.387  2.615.739 
BB.18108  §−êng kÝnh 28,6mm 100m 1.387.369 1.406.666  2.794.035 
BB.18109  §−êng kÝnh 31,8mm 100m 1.485.597 1.438.676  2.924.273 
BB.18110  §−êng kÝnh 34,9mm 100m 1.632.287 1.290.269  2.922.556 
BB.18111  §−êng kÝnh 38,1mm 100m 1.893.186 1.328.680  3.221.866 
BB.18112  §−êng kÝnh 41,3mm 100m 2.039.823 1.351.377  3.391.200 
BB.18113  §−êng kÝnh 54mm 100m 2.651.346 1.482.325  4.133.671 
BB.18114  §−êng kÝnh 66,7mm 100m 3.262.885 1.590.575  4.853.460 


       
 







§¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh tØnh Qu¶ng Ng·i – PhÇn l¾p ®Æt 45


BB.19000 L¾P §ÆT èNG NHùA 
BB.19100 L¾p ®Æt èng nhùa miÖng b¸t nèi b»ng ph−¬ng ph¸p d¸n keo 


®o¹n èng dµi  6 m 
 


Thµnh phÇn c«ng viÖc:  
VËn chuyÓn èng ®Õn vÞ trÝ l¾p ®Æt trong ph¹m vi 30m, ®o vµ lÊy dÊu, c¾t èng, tÈy v¸t mÐp 


èng, lau chïi, quÐt keo, l¾p chØnh d¸n èng, l¾p gi¸ ®ì èng. 
§¬n vÞ tÝnh: ®/100m 


 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ 
VËt liÖu 
chÝnh 


VËt liÖu 
phô 


Nh©n c«ng M¸y 


       


 


L¾p ®Æt èng nhùa miÖng b¸t, 
nèi b»ng ph−¬ng ph¸p d¸n 
keo, ®o¹n èng dµi 6m      


BB.19101  §−êng kÝnh 20mm  100m 257.071 1.770 254.911  
BB.19102  §−êng kÝnh 25mm  100m 444.444 2.358 297.978  
BB.19103  §−êng kÝnh 32mm  100m 646.465 2.779 358.505  
BB.19104  §−êng kÝnh 40mm  100m 828.283 3.410 447.549  
BB.19105  §−êng kÝnh 50mm  100m 1.090.909 4.462 559.873  
BB.19106  §−êng kÝnh 60mm  100m 1.282.828 6.225 611.088  
BB.19107  §−êng kÝnh 89mm  100m 2.464.646 6.225 645.425  
BB.19108  §−êng kÝnh 100mm  100m 3.636.364 8.747 786.266  
BB.19109  §−êng kÝnh 125mm  100m 5.858.586 9.420 854.359  
BB.19110  §−êng kÝnh 150mm  100m 7.606.061 10.851 922.452  
BB.19111  §−êng kÝnh 200mm  100m 11.845.757 14.718 1.161.649  
BB.19112  §−êng kÝnh 250mm  100m 24.111.414 19.834 1.306.564  
BB.19113  §−êng kÝnh 300mm  100m 28.933.636 24.053 1.567.877  


       
 
BB.19200 l¾p ®Æt èng nhùa pvc miÖng b¸t  b»ng ph−¬ng ph¸p  


nèi gio¨ng §o¹n èng dµi 6m 
 


Thµnh phÇn c«ng viÖc : 
VËn chuyÓn vµ r¶i èng, ®o lÊy dÊu, c−a c¾t èng, lau chïi, l¾p chØnh èng, nèi èng, l¾p gi¸ ®ì 


èng. 
§¬n vÞ tÝnh: ®/100m 


 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ 
VËt liÖu 
chÝnh 


VËt liÖu 
phô 


Nh©n c«ng M¸y 


       


 


L¾p ®Æt èng nhùa PVC 
miÖng b¸t, nèi b»ng ph−¬ng 
ph¸p nèi gio¨ng, ®o¹n èng 
dµi 6m      


BB.19201  §−êng kÝnh 100mm  100m 3.618.362 179.105 812.456  
BB.19202  §−êng kÝnh 150mm  100m 7.568.407 283.099 852.613  
BB.19203  §−êng kÝnh 200mm  100m 11.787.115 375.830 1.137.206  
BB.19204  §−êng kÝnh 250mm  100m 23.992.050 599.766 1.421.798  
BB.19205  §−êng kÝnh 300mm  100m 28.790.400 848.282 1.708.718  







§¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh tØnh Qu¶ng Ng·i – PhÇn l¾p ®Æt 46 


Ghi chó:   
Tr−êng hîp vËt liÖu dïng cho l¾p c¸c lo¹i èng vµ phô tïng èng nh−:  gio¨ng cao su, bu l«ng,  


mì thoa... ®−îc nhËp ®ång bé cïng víi èng vµ phô tïng th× kh«ng ®−îc tÝnh chi phÝ nh÷ng lo¹i vËt 
liÖu trªn. 


 
BB.19300     L¾p ®Æt èng nhùa PVc nèi b»ng ph−¬ng ph¸p hµn  
                      ®o¹n  èng dµi  6 m 
 


Thµnh phÇn c«ng viÖc: 
VËn chuyÓn èng ®Õn vÞ trÝ l¾p ®Æt trong ph¹m vi 30m, ®o lÊy dÊu, c¾t èng, tÈy v¸t mÐp, lau 


chïi èng, c¨n chØnh èng, hµn èng, l¾p gi¸ ®ì . 
§¬n vÞ tÝnh: ®/100m 


 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       


 


L¾p ®Æt èng nhùa PVC nèi 
b»ng ph−¬ng ph¸p hµn, 
®o¹n èng dµi 6m      


BB.19301  §−êng kÝnh 20mm  100m 257.071 803.144 38.095 1.098.310 
BB.19302  §−êng kÝnh 25mm  100m 444.444 872.983 43.174 1.360.601 
BB.19303  §−êng kÝnh 32mm  100m 646.465 907.902 55.872 1.610.239 
BB.19304  §−êng kÝnh 40mm  100m 828.283 1.013.824 63.491 1.905.598 
BB.19305  §−êng kÝnh 50mm  100m 1.090.909 1.066.203 73.650 2.230.762 
BB.19306  §−êng kÝnh 60mm  100m 1.282.828 1.155.829 91.427 2.530.084 
BB.19307  §−êng kÝnh 75mm  100m 1.828.283 1.173.289 101.586 3.103.158 
BB.19308  §−êng kÝnh 80mm  100m 2.464.646 1.243.127 114.284 3.822.057 
BB.19309  §−êng kÝnh 100mm  100m 3.636.364 1.495.710 147.300 5.279.374 
BB.19310  §−êng kÝnh 125mm  100m 5.858.586 1.571.369 185.394 7.615.349 
BB.19311  §−êng kÝnh 150mm  100m 7.606.061 1.783.795 210.791 9.600.647 
BB.19312  §−êng kÝnh 200mm  100m 11.845.757 1.962.465 246.346 14.054.568 
BB.19313  §−êng kÝnh 250mm  100m 24.111.414 2.208.064 304.758 26.624.236 


       
 
 
BB.19400 L¾p ®Æt èng nhùa nèi b»ng ph−¬ng ph¸p m¨ng s«ng  


®o¹n  èng dµi  8 m 
 


Thµnh phÇn c«ng viÖc : 
VËn chuyÓn vµ r¶i èng trong ph¹m vi 30m, ®o lÊy dÊu, c¾t èng, tÈy v¸t mÐp, lau chïi, 


l¾p chØnh èng, nèi èng b»ng m¨ng s«ng, l¾p gi¸ ®ì èng. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







§¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh tØnh Qu¶ng Ng·i – PhÇn l¾p ®Æt 47


§¬n vÞ tÝnh: ®/100m 
 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ 
VËt liÖu 
chÝnh 


VËt liÖu 
phô 


Nh©n c«ng M¸y 


       


 


L¾p ®Æt èng nhùa nèi b»ng 
ph−¬ng ph¸p m¨ng s«ng, 
®o¹n èng dµi 8m      


BB.19401  §−êng kÝnh 15mm  100m 255.798 12.191 581.989  
BB.19402  §−êng kÝnh 20mm  100m 442.244 15.085 611.088  
BB.19403  §−êng kÝnh 25mm  100m 643.264 23.930 622.728  
BB.19404  §−êng kÝnh 32mm  100m 824.182 31.278 640.187  
BB.19405  §−êng kÝnh 40mm  100m 1.085.509 51.991 803.144  
BB.19406  §−êng kÝnh 50mm  100m 1.276.478 67.363 814.784  
BB.19407  §−êng kÝnh 67mm  100m 1.819.232 84.089 873.565  
BB.19408  §−êng kÝnh 76mm  100m 2.452.445 127.600 990.544  
BB.19409  §−êng kÝnh 89mm  100m 3.618.362 161.427 1.160.485  
BB.19410  §−êng kÝnh 100mm  100m 3.774.755 175.740 1.238.472  
BB.19411  §−êng kÝnh 110mm  100m 5.829.583 341.191 1.362.435  
BB.19412  §−êng kÝnh 150mm  100m 7.568.407 569.785 1.672.053  
BB.19413  §−êng kÝnh 200mm  100m 11.787.115 657.042 2.229.598  
BB.19414  §−êng kÝnh 250mm  100m 13.712.787 814.939 2.787.143  


       
 
Ghi chó:  


Tr−êng hîp vËt liÖu dïng cho l¾p c¸c lo¹i èng vµ phô tïng èng nh−:  gio¨ng cao su, bu l«ng,  mì 
thoa... ®−îc nhËp ®ång bé cïng víi èng vµ phô tïng th× kh«ng ®−îc tÝnh chi phÝ nh÷ng lo¹i vËt liÖu 
trªn. 
 
BB.19500 L¾p ®Æt èng nhùa g©n xo¾n  HDPE 1 líp cã ®Çu nèi gai ®o¹n 


èng dµI  5 m 
 


Thµnh phÇn c«ng viÖc: 
VËn chuyÓn r¶i èng trong ph¹m vi 30m, ®o lÊy dÊu, lau chïi èng, c¨n chØnh èng, nèi èng 


b»ng èng nèi.  
§¬n vÞ tÝnh: ®/100m 


 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ 
VËt liÖu 
chÝnh 


VËt liÖu 
phô 


Nh©n c«ng M¸y 


       


 


L¾p ®Æt èng nhùa g©n xo¾n 
HDPE 1 líp cã ®Çu nèi gai, 
®o¹n èng dµi 5m      


BB.19501  §−êng kÝnh 100mm  100m 3.518.857 241.913 87.298  
BB.19502  §−êng kÝnh 150mm  100m 5.651.479 443.504 94.864  
BB.19503  §−êng kÝnh 200mm  100m 9.596.800 645.096 110.578  
BB.19504  §−êng kÝnh 250mm  100m 14.715.073 846.687 145.497  
BB.19505  §−êng kÝnh 300mm  100m 21.965.969 1.007.956 217.082  


       







§¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh tØnh Qu¶ng Ng·i – PhÇn l¾p ®Æt 48 


 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ 
VËt liÖu 
chÝnh 


VËt liÖu 
phô 


Nh©n c«ng M¸y 


       
BB.19506  §−êng kÝnh 350mm  100m 24.525.156 1.209.547 253.165  
BB.19507  §−êng kÝnh 400mm  100m 26.657.778 1.411.138 318.348  
BB.19508  §−êng kÝnh 500mm  100m 33.322.197 1.612.729 442.311  
BB.19509  §−êng kÝnh 600mm  100m 39.986.717 1.814.320 570.349  
BB.19510  §−êng kÝnh 700mm  100m 46.651.137 2.419.094 698.386  
BB.19511  §−êng kÝnh 800mm  100m 53.315.556 2.721.490 840.391  
BB.19512  §−êng kÝnh 1000mm  100m 66.644.495 4.031.823 1.120.910  


       
 


Ghi chó: Trong tr−êng hîp l¾p èng nhùa g©n xo¾n 2 líp cã ®Çu nèi gai, chi phÝ nh©n c«ng ®−îc 
nh©n hÖ sè k=1,1 
 
BB.19600 L¾p ®Æt èng nhùa g©n xo¾n  HDPE 2 líp nèi mµng keo 


®o¹n  èng dµi  5 m 
 


Thµnh phÇn c«ng viÖc: 
VËn chuyÓn r¶i èng trong ph¹m vi 30m, ®o lÊy dÊu, c¨n chØnh èng, cè ®Þnh èng, nèi èng.  
 


§¬n vÞ tÝnh: ®/100m 
 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ 
VËt liÖu 
chÝnh 


VËt liÖu 
phô 


Nh©n c«ng M¸y 


       


 


L¾p ®Æt èng nhùa g©n xo¾n 
HDPE 2 líp nèi mµng keo, 
®o¹n èng dµi 5m      


BB.19601  §−êng kÝnh 100mm 100m 4.222.628 185.409 100.684  
BB.19602  §−êng kÝnh 150mm 100m 6.781.715 271.306 108.832  
BB.19603  §−êng kÝnh 200mm 100m 11.516.140 338.137 127.455  
BB.19604  §−êng kÝnh 250mm 100m 17.658.108 468.175 167.613  
BB.19605  §−êng kÝnh 300mm 100m 26.359.163 640.108 249.673  
BB.19606  §−êng kÝnh 350mm 100m 30.709.740 739.216 291.576  
BB.19607  §−êng kÝnh 400mm 100m 31.989.334 787.212 366.071  
BB.19608  §−êng kÝnh 500mm 100m 39.986.717 1.182.826 508.658  
BB.19609  §−êng kÝnh 600mm 100m 47.984.000 1.446.439 712.936  
BB.19610  §−êng kÝnh 700mm 100m 55.981.384 1.753.114 803.144  
BB.19611  §−êng kÝnh 800mm 100m 63.978.667 2.055.669 918.960  
BB.19612  §−êng kÝnh 1000mm 100m 79.973.334 2.812.658 1.289.105  


       
 
 
 
 
 
 







§¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh tØnh Qu¶ng Ng·i – PhÇn l¾p ®Æt 49


BB.20100 L¾p ®Æt èng nhùa nh«m nèi b»ng ph−¬ng ph¸p m¨ng s«ng 
§o¹n èng dµi 100 m 


 
Thµnh phÇn c«ng viÖc: 
VËn chuyÓn èng ®Õn vÞ trÝ l¾p ®Æt trong ph¹m vi 30m, ®o lÊy dÊu, c¾t èng, lau chïi èng, c¨n 


chØnh, l¾p èng vµ m¨ng s«ng theo ®óng yªu cÇu kü thuËt. 
§¬n vÞ tÝnh: ®/100m 


 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       


 


L¾p ®Æt èng nhùa nh«m nèi 
b»ng ph−¬ng ph¸p m¨ng 
s«ng, ®o¹n èng dµi 100m      


BB.20101  §−êng kÝnh 12mm 100m 850.999 38.162  889.161 
BB.20102  §−êng kÝnh 16mm 100m 1.244.485 39.413  1.283.898 


       


 
BB.20200 L¾p ®Æt èng nhùa nh«m nèi b»ng ph−¬ng ph¸p m¨ng s«ng 


§o¹n èng dµi  50 m 
 


Thµnh phÇn c«ng viÖc: 
VËn chuyÓn èng ®Õn vÞ trÝ l¾p ®Æt trong ph¹m vi 30m, ®o lÊy dÊu, c¾t èng, lau chïi èng, c¨n 


chØnh, l¾p èng, l¾p gi¸ ®ì èng. 
§¬n vÞ tÝnh: ®/100m 


 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       


 


L¾p ®Æt èng nhùa nh«m nèi 
b»ng ph−¬ng ph¸p m¨ng 
s«ng, ®o¹n èng dµi 50m      


BB.20201  §−êng kÝnh 20mm 100m 1.566.831 81.328  1.648.159 
       


 
BB.20300 L¾p ®Æt èng nhùa nh«m nèi b»ng ph−¬ng ph¸p m¨ng s«ng 


§o¹n èng dµi  6 m 
 


Thµnh phÇn c«ng viÖc: 
VËn chuyÓn èng ®Õn vÞ trÝ l¾p ®Æt trong ph¹m vi 30m, ®o lÊy dÊu,  c¾t èng, lau chïi èng, c¨n 


chØnh, l¾p èng, l¾p gi¸ ®ì èng. 
§¬n vÞ tÝnh: ®/100m 


 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       


 


L¾p ®Æt èng nhùa nh«m nèi 
b»ng ph−¬ng ph¸p m¨ng 
s«ng, ®o¹n èng dµi 6m      


BB.20301  §−êng kÝnh 26mm 100m 2.604.762 625.604  3.230.366 
BB.20302  §−êng kÝnh 32mm 100m 3.547.736 688.164  4.235.900 


       







§¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh tØnh Qu¶ng Ng·i – PhÇn l¾p ®Æt 50 


BB.21000 gia c«ng, l¾p ®Æt ®−êng èng th«ng giã 
 


quy ®Þnh vµ h−íng dÉn ¸p dông 


§¬n gi¸ c«ng t¸c gia c«ng vµ l¾p ®Æt hÖ thèng th«ng giã, phô tïng èng th«ng giã bao gåm: 


Chi phÝ vËt liÖu bao gåm chi phÝ c¸c vËt liÖu cÇn thiÕt kÓ c¶ hao hôt trong gia c«ng ®Ó hoµn 
thµnh mét ®¬n vÞ s¶n phÈm (1m èng, 1c¸i phô tïng) cña hÖ ®−êng èng th«ng giã, chi phÝ ®inh t¸n 
nh«m cho c«ng t¸c gia c«ng èng vµ chi phÝ bul«ng m¹ phôc vô cho qu¸ tr×nh l¾p ®Æt ®−îc tÝnh b×nh 
qu©n, nÕu trong thùc tÕ cã yªu cÇu ®Æc biÖt kh¸c th× ®iÒu chØnh l¹i cho phï hîp. 


§¬n gi¸ gia c«ng c«n ®−îc tÝnh b×nh qu©n cho hai ®Çu èng. 


Chi phÝ nh©n c«ng, m¸y thi c«ng gia c«ng vµ l¾p ®Æt ®9 tÝnh ®ñ c¸c chi phÝ cÇn thiÕt theo yªu 
cÇu kü thuËt ®Ó hoµn thµnh s¶n phÈm. §iÒu kiÖn l¾p ®Æt cña hÖ thèng th«ng giã ®−îc qui ®Þnh l¾p ë 
®é cao £ 4m trong ®iÒu kiÖn phøc t¹p trªn trÇn, trong tÇng hÇm kü thuËt v.v±. NÕu l¾p ®Æt èng ë ®é 
cao > 4m th× chi phÝ vËn chuyÓn vËt t− trong nhµ ®−îc céng thªm ®¬n gi¸ bèc xÕp vµ vËn chuyÓn vËt 
liÖu lªn cao tuú theo biÖn ph¸p vËn chuyÓn cña m9 AL.70000 trong tËp ®¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh - 
phÇn x©y dùng ®Ó lËp dù to¸n. ChiÒu cao ghi trong c¸c c«ng t¸c l¾p ®Æt nµy lµ ®é cao tÝnh tõ cèt 
±0.00 theo thiÕt kÕ cña c«ng tr×nh.  


C«ng t¸c gia c«ng èng th«ng giã vµ phô tïng èng th«ng giã ®−îc thùc hiÖn theo ph−¬ng ph¸p 
gia c«ng b»ng m¸y ghÐp mÝ 1,1 kW. Tr−êng hîp gia c«ng b»ng thñ c«ng th× chi phÝ nh©n c«ng vµ 
m¸y ®−îc ®iÒu chØnh nh− sau: chi phÝ nh©n c«ng nh©n víi hÖ sè 1,2; bá chÝ phÝ m¸y ghÐp mÝ 1,1kW. 
 
 
BB.21100     Gia c«ng vµ  l¾p ®Æt èng th«ng giã hép  
                      b»ng ph−¬ng ph¸p hµn 
 


 Thµnh phÇn c«ng viÖc: 
 VËn chuyÓn vËt liÖu ®Õn vÞ trÝ gia c«ng, chuÈn bÞ dông cô thi c«ng, ®o lÊy dÊu, c¾t t«n, gia 
c«ng èng, hµn èng, theo yªu cÇu kü thuËt, l¾p ®Æt nèi èng. 


§¬n vÞ tÝnh: ®/m 
 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       


 


Gia c«ng vµ l¾p ®Æt èng 
th«ng giã hép b»ng ph−¬ng 
ph¸p hµn      


BB.21101  Chu vi èng d=0,8m  m 57.561 63.812 738 122.111 
BB.21102  Chu vi èng d=1,2m  m 93.284 93.841 1.779 188.904 
BB.21103  Chu vi èng d=1,6m  m 129.815 127.623 2.461 259.899 
BB.21104  Chu vi èng d=2,0m  m 174.280 157.652 3.009 334.941 
BB.21105  Chu vi èng d=2,4m  m 221.738 188.307 3.624 413.669 
BB.21106  Chu vi èng d=2,8m  m 183.532 218.336 4.101 405.969 
BB.21107  Chu vi èng d=3,2m  m 206.422 248.365 4.716 459.503 
BB.21108  Chu vi èng d=3,6m  m 240.130 282.147 5.331 527.608 
BB.21109  Chu vi èng d=4,0m  m 269.701 315.930 5.946 591.577 
BB.21110  Chu vi èng d=4,4m  m 292.971 345.959 6.562 645.492 


       
 
 
 







§¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh tØnh Qu¶ng Ng·i – PhÇn l¾p ®Æt 51


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       
BB.21111  Chu vi èng d=4,8m  m 611.437 375.988 7.110 994.535 
BB.21112  Chu vi èng d=5,6m  m 770.162 436.046 8.202 1.214.410 
BB.21113  Chu vi èng d=6,4m  m 945.057 496.104 9.432 1.450.593 
BB.21114  Chu vi èng d=7,2m  m 1.141.021 556.162 10.596 1.707.779 
BB.21115  Chu vi èng d=8,0m  m 1.353.535 616.845 11.688 1.982.068 


       
 
BB.21200     Gia c«ng vµ l¾p ®Æt èng th«ng giã trßn b»ng  
                      ph−¬ng ph¸p hµn 
  


Thµnh phÇn c«ng viÖc: 
 VËn chuyÓn vËt liÖu ®Õn vÞ trÝ gia c«ng, chuÈn bÞ dông cô thi c«ng, ®o lÊy dÊu, c¾t t«n, gia 
c«ng èng, hµn èng theo yªu cÇu kü thuËt, l¾p ®Æt nèi èng. 


§¬n vÞ tÝnh: ®/m 
 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       


 


Gia c«ng vµ l¾p ®Æt èng 
th«ng giã trßn b»ng ph−¬ng 
ph¸p hµn      


BB.21201  §−êng kÝnh 109mm  m 23.277 22.522 410 46.209 
BB.21202  §−êng kÝnh 137mm  m 29.255 28.778 549 58.582 
BB.21203  §−êng kÝnh 164mm  m 37.176 34.408 615 72.199 
BB.21204  §−êng kÝnh 191mm  m 44.013 40.039 754 84.806 
BB.21205  §−êng kÝnh 219mm  m 53.652 45.669 820 100.141 
BB.21206  §−êng kÝnh 246mm  m 61.316 51.300 959 113.575 
BB.21207  §−êng kÝnh 273mm  m 71.369 56.930 1.025 129.324 
BB.21208  §−êng kÝnh 301mm  m 81.070 62.560 1.230 144.860 
BB.21209  §−êng kÝnh 328mm  m 90.390 68.191 1.369 159.950 
BB.21210  §−êng kÝnh 383mm  m 112.658 79.452 1.574 193.684 
BB.21211  §−êng kÝnh 437mm  m 137.189 90.713 1.779 229.681 
BB.21212  §−êng kÝnh 492mm  m 164.390 102.599 1.984 268.973 


       
 
 
 
BB.21300 gia c«ng vµ l¾p ®Æt èng th«ng giã hép b»ng ph−¬ng ph¸p ghÐp 


mÝ d¸n keo 
 


Thµnh phÇn c«ng viÖc: 
VËn chuyÓn vËt liÖu ®Õn vÞ trÝ gia c«ng, chuÈn bÞ dông cô thi c«ng, ®o lÊy dÊu, c¾t t«n, gia 


c«ng èng theo yªu cÇu kü thuËt, l¾p ®Æt, nèi èng  
 


 
 
 
 
 







§¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh tØnh Qu¶ng Ng·i – PhÇn l¾p ®Æt 52 


 §¬n vÞ tÝnh: ®/m 
 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       


 


Gia c«ng vµ l¾p ®Æt èng 
th«ng giã hép b»ng ph−¬ng 
ph¸p ghÐp mÝ, d¸n keo      


BB.21301  Chu vi èng d=0,8m  m 73.878 51.300 1.025 126.203 
BB.21302  Chu vi èng d=1,2m  m 108.923 75.072 2.050 186.045 
BB.21303  Chu vi èng d=1,6m  m 162.619 101.973 2.050 266.642 
BB.21304  Chu vi èng d=2,0m  m 205.558 126.372 3.076 335.006 
BB.21305  Chu vi èng d=2,4m  m 253.016 150.145 3.076 406.237 
BB.21306  Chu vi èng d=2,8m  m 309.020 174.543 4.101 487.664 
BB.21307  Chu vi èng d=3,2m  m 365.011 198.942 5.126 569.079 
BB.21308  Chu vi èng d=3,6m  m 444.171 225.843 5.126 675.140 
BB.21309  Chu vi èng d=4,0m  m 527.469 252.744 6.151 786.364 
BB.21310  Chu vi èng d=4,4m  m 596.254 276.517 6.151 878.922 
BB.21311  Chu vi èng d=4,8m  m 674.100 300.915 7.177 982.192 
BB.21312  Chu vi èng d=5,6m  m 832.825 349.087 8.202 1.190.114 
BB.21313  Chu vi èng d=6,4m  m 1.007.720 396.633 9.227 1.413.580 
BB.21314  Chu vi èng d=7,2m  m 1.203.684 444.804 10.252 1.658.740 
BB.21315  Chu vi èng d=8,0m  m 1.416.198 493.601 11.278 1.921.077 


       
 


BB.21400 gia c«ng vµ l¾p ®Æt èng th«ng giã trßn b»ng  
ph−¬ng ph¸p ghÐp mÝ d¸n keo 


 


Thµnh phÇn c«ng viÖc: 
VËn chuyÓn vËt liÖu ®Õn vÞ trÝ gia c«ng, chuÈn bÞ dông cô thi c«ng, ®o lÊy dÊu, c¾t t«n, gia 


c«ng èng theo yªu cÇu kü thuËt, l¾p ®Æt, nèi èng.  
§¬n vÞ tÝnh: ®/m   


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       


 


Gia c«ng vµ l¾p ®Æt èng 
th«ng giã trßn b»ng ph−¬ng 
ph¸p ghÐp mÝ d¸n keo      


BB.21401  §−êng kÝnh 109mm m 38.938 18.143 410 57.491 
BB.21402  §−êng kÝnh 137mm m 46.984 23.147 549 70.680 
BB.21403  §−êng kÝnh 164mm m 52.009 27.527 615 80.151 
BB.21404  §−êng kÝnh 191mm m 59.673 31.906 754 92.333 
BB.21405  §−êng kÝnh 219mm m 69.312 36.285 820 106.417 
BB.21406  §−êng kÝnh 246mm m 76.977 41.040 1.025 119.042 
BB.21407  §−êng kÝnh 273mm m 86.615 45.544 1.025 133.184 
BB.21408  §−êng kÝnh 301mm m 94.661 50.048 1.025 145.734 
BB.21409  §−êng kÝnh 328mm m 106.464 54.553 1.025 162.042 
BB.21410  §−êng kÝnh 383mm m 127.905 63.561 1.025 192.491 
BB.21411  §−êng kÝnh 437mm m 169.751 72.570 2.050 244.371 
BB.21412  §−êng kÝnh 492mm m 195.330 82.079 2.050 279.459 


       







§¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh tØnh Qu¶ng Ng·i – PhÇn l¾p ®Æt 53


 
 


L¾p ®Æt phô tïng ®−êng èng 
 


Quy ®Þnh ¸p dông 
 


§¬n gi¸ cho c«ng t¸c l¾p ®Æt phô tïng ®−êng èng (nh− c«n, cót, van...) ®−îc tÝnh cho tõng 
c¸ch l¾p ®Æt phï hîp víi ph−¬ng ph¸p l¾p ®Æt cña mçi lo¹i èng. 


 §¬n gi¸ cho c«ng t¸c l¾p ®Æt vßi, bÞt ®Çu èng th× chi phÝ vËt liÖu phô, nh©n c«ng vµ m¸y thi 
c«ng ®−îc tÝnh b»ng hÖ sè  0,5 lÇn chi phÝ vËt liÖu phô, nh©n c«ng, m¸y thi c«ng cña ®¬n gi¸ l¾p ®Æt 
cót cã ®−êng kÝnh t−¬ng øng. 


 §¬n gi¸ cho c«ng t¸c l¾p ®Æt tª th× chi phÝ vËt liÖu phô, nh©n c«ng vµ m¸y thi c«ng ®−îc tÝnh 
b»ng hÖ sè 1,5 lÇn chi phÝ vËt liÖu phô, nh©n c«ng, m¸y thi c«ng cña ®¬n gi¸ l¾p ®Æt cót cã ®−êng 
kÝnh t−¬ng øng. 


§¬n gi¸ l¾p ®Æt ch÷ thËp th× chi phÝ vËt liÖu phô, nh©n c«ng vµ m¸y thi c«ng ®−îc tÝnh b»ng 
hÖ sè 2 lÇn chi phÝ vËt liÖu phô, nh©n c«ng, m¸y thi c«ng cña ®¬n gi¸ l¾p ®Æt cót cã ®−êng kÝnh 
t−¬ng øng. 


 Khi l¾p ®Æt c¸c lo¹i phô tïng cã ®−êng kÝnh kh¸c víi kÝch th−íc quy ®Þnh trong b¶ng ®¬n gi¸ 
nµy th× lÊy chi phÝ vËt liÖu phô dïng ®Ó l¾p ®Æt, chi phÝ nh©n c«ng vµ m¸y thi c«ng cña phô tïng cÇn 
l¾p cã ®−êng kÝnh t−¬ng øng ®Ó tÝnh néi suy. 


 §¬n gi¸ l¾p ®Æt van trong b¶ng ch−a tÝnh chi phÝ rµ van, khi l¾p ®Æt nÕu cã c«ng t¸c nµy th× 
®−îc tÝnh riªng. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







§¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh tØnh Qu¶ng Ng·i – PhÇn l¾p ®Æt 54 


 
BB.22000 L¾p §Æt phô tïng èng bª t«ng 
BB.22100 L¾p ®Æt c«n bª t«ng nèi B»ng ph−¬ng ph¸p gio¨ng cao su 


 
Thµnh phÇn c«ng viÖc: 
VËn chuyÓn phô tïng ®Õn vÞ trÝ l¾p ®Æt trong ph¹m vi 30m, lau chïi èng vµ phô tïng, l¾p 


chØnh gio¨ng, nèi èng víi phô tïng. 
§¬n vÞ tÝnh: ®/c¸i 


 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       


 


L¾p ®Æt c«n  bª t«ng nèi 
b»ng ph−¬ng ph¸p gio¨ng 
cao su      


BB.22101  §−êng kÝnh 400mm c¸i 59.980 225.021 20.370 24.103 
BB.22102  §−êng kÝnh 500mm c¸i 74.975 281.010 25.026 24.103 
BB.22103  §−êng kÝnh 600mm c¸i 89.970 337.149 32.531 30.128 
BB.22104  §−êng kÝnh 700mm c¸i 104.965 393.288 39.413 30.128 
BB.22105  §−êng kÝnh 800mm c¸i 119.960 449.425 45.043 30.128 
BB.22106  §−êng kÝnh 900mm c¸i 179.940 505.564 54.428 30.128 
BB.22107  §−êng kÝnh 1000mm c¸i 239.920 561.704 62.560 30.128 
BB.22108  §−êng kÝnh 1200mm c¸i 287.904 673.026 83.831 34.949 
BB.22109  §−êng kÝnh 1400mm c¸i 335.889 786.256 103.850 34.949 
BB.22110  §−êng kÝnh 1500mm c¸i 359.881 842.395 111.357 34.949 
BB.22111  §−êng kÝnh 1600mm c¸i 383.872 898.534 131.377 34.949 
BB.22112  §−êng kÝnh 1800mm c¸i 431.857 1.010.492 143.889 34.949 
BB.22113  §−êng kÝnh 2000mm c¸i 479.841 1.123.723 163.908 34.949 


       
 
BB.22100 L¾p ®Æt cót bª t«ng nèi B»ng ph−¬ng ph¸p gio¨ng cao su 


 
Thµnh phÇn c«ng viÖc: 
VËn chuyÓn phô tïng ®Õn vÞ trÝ l¾p ®Æt trong ph¹m vi 30m, lau chïi èng vµ phô tïng, l¾p 


chØnh gio¨ng, nèi èng víi phô tïng. 
§¬n vÞ tÝnh: ®/c¸i 


 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       


 


L¾p ®Æt cót  bª t«ng nèi 
b»ng ph−¬ng ph¸p gio¨ng 
cao su      


BB.22121  §−êng kÝnh 400mm c¸i 61.550 225.021 20.370 24.103 
BB.22122  §−êng kÝnh 500mm c¸i 74.975 281.010 25.026 24.103 
BB.22123  §−êng kÝnh 600mm c¸i 91.264 337.149 32.531 30.128 
BB.22124  §−êng kÝnh 700mm c¸i 104.965 393.288 39.413 30.128 
BB.22125  §−êng kÝnh 800mm c¸i 122.041 449.425 45.043 30.128 
BB.22126  §−êng kÝnh 900mm c¸i 179.940 505.564 54.428 30.128 
BB.22127  §−êng kÝnh 1000mm c¸i 246.203 561.704 62.560 30.128 


       







§¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh tØnh Qu¶ng Ng·i – PhÇn l¾p ®Æt 55


 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       
BB.22128  §−êng kÝnh 1200mm c¸i 291.836 673.026 83.831 34.949 
BB.22129  §−êng kÝnh 1400mm c¸i 335.889 786.256 103.850 34.949 
BB.22130  §−êng kÝnh 1500mm c¸i 359.881 842.395 111.357 34.949 
BB.22131  §−êng kÝnh 1600mm c¸i 383.872 898.534 131.377 34.949 
BB.22132  §−êng kÝnh 1800mm c¸i 445.712 1.010.492 143.889 34.949 
BB.22133  §−êng kÝnh 2000mm c¸i 482.855 1.123.723 163.908 34.949 


       
 
BB.22200 L¾p ®Æt cót sµnh nèi b»ng ph−¬ng ph¸p x¶m  
 


Thµnh phÇn c«ng viÖc:  
VËn chuyÓn cót ®Õn vÞ trÝ l¾p ®Æt trong ph¹m vi 30m, ®o lÊy dÊu, lau chïi, l¾p chØnh èng, 


trén v÷a x¶m mèi nèi.  
§¬n vÞ tÝnh: ®/c¸i 


 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       


 
L¾p ®Æt cót  sµnh nèi b»ng 
ph−¬ng ph¸p x¶m      


BB.22201  §−êng kÝnh 50mm c¸i 5.308 601 7.566  
BB.22202  §−êng kÝnh 75mm  c¸i 7.430 902 8.730  
BB.22203  §−êng kÝnh 100mm  c¸i 9.023 1.503 10.476  
BB.22204  §−êng kÝnh 150mm  c¸i 10.614 1.803 12.222  
BB.22205  §−êng kÝnh 200mm  c¸i 13.799 2.405 13.386  


       


 
BB.23000 L¾p §Æt phô tïng èng GANG 
BB.23100 L¾p ®Æt c«n, cót gang nèi b»ng ph−¬ng ph¸p x¶m 
 


Thµnh phÇn c«ng viÖc:  
VËn chuyÓn phô tïng ®Õn vÝ trÝ l¾p ®Æt, chïi èng vµ phô tïng, tÈy ba via, l¾p chØnh vµ x¶m 


mèi nèi. 
 


L¾p ®Æt c«n gang nèi b»ng ph−¬ng ph¸p x¶m 
§¬n vÞ tÝnh: ®/c¸i 


 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       


 
L¾p ®Æt c«n gang nèi b»ng 
ph−¬ng ph¸p x¶m      


BB.23101 §−êng kÝnh 50mm c¸i 48.806 6.128 13.968  
BB.23102 §−êng kÝnh 75mm c¸i 68.329 8.123 18.042  
BB.23103 §−êng kÝnh 100mm c¸i 115.916 10.498 23.280  
BB.23104 §−êng kÝnh 150mm c¸i 183.023 16.107 29.099  


       
 







§¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh tØnh Qu¶ng Ng·i – PhÇn l¾p ®Æt 56 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       
BB.23105 §−êng kÝnh 200mm c¸i 225.730 22.110 37.247  
BB.23106 §−êng kÝnh 250mm c¸i 329.442 28.561 47.141  
BB.23107 §−êng kÝnh 300mm c¸i 414.853 54.540 55.871 20.660 
BB.23108 §−êng kÝnh 350mm c¸i 475.862 64.783 66.347 20.660 
BB.23109 §−êng kÝnh 400mm c¸i 524.667 75.997 73.913 20.660 
BB.23110 §−êng kÝnh 500mm c¸i 585.676 103.429 87.880 22.955 
BB.23111 §−êng kÝnh 600mm c¸i 683.288 131.800 107.604 25.251 
BB.23112 §−êng kÝnh 700mm c¸i 780.900 157.180 123.244 25.251 
BB.23113 §−êng kÝnh 800mm c¸i 854.110 185.505 138.258 25.251 
BB.23114 §−êng kÝnh 900mm c¸i 951.722 220.788 155.150 28.694 
BB.23115 §−êng kÝnh 1000mm c¸i 1.098.142 247.685 172.041 28.694 
BB.23116 §−êng kÝnh 1100mm c¸i 1.220.157 263.406 179.548 28.694 
BB.23117 §−êng kÝnh 1200mm c¸i 1.342.173 283.950 195.814 34.433 
BB.23118 §−êng kÝnh 1400mm c¸i 1.525.197 327.966 228.345 34.433 
BB.23119 §−êng kÝnh 1500mm c¸i 1.647.212 355.536 244.611 34.433 
BB.23120 §−êng kÝnh 1600mm c¸i 1.769.228 376.200 250.242 34.433 
BB.23121 §−êng kÝnh 1800mm c¸i 1.903.445 423.136 280.896 34.433 
BB.23122 §−êng kÝnh 2000mm c¸i 2.196.283 469.921 312.802 34.433 
BB.23123 §−êng kÝnh 2200mm c¸i 2.318.299 517.229 344.082 34.433 
BB.23124 §−êng kÝnh 2400mm c¸i 2.562.330 563.961 374.737 34.433 
BB.23125 §−êng kÝnh 2500mm c¸i 2.806.362 587.945 390.377 34.433 


       
 
 


L¾p ®Æt cót gang nèi b»ng ph−¬ng ph¸p x¶m 
§¬n vÞ tÝnh: ®/c¸i 


 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       
 L¾p ®Æt cót gang nèi b»ng 


ph−¬ng ph¸p x¶m 
     


BB.23131 §−êng kÝnh 50mm c¸i 42.440 6.128 13.968  
BB.23132 §−êng kÝnh 75mm c¸i 59.416 8.123 18.042  
BB.23133 §−êng kÝnh 100mm c¸i 100.796 10.498 23.280  
BB.23134 §−êng kÝnh 150mm c¸i 159.151 16.107 29.099  
BB.23135 §−êng kÝnh 200mm c¸i 196.287 22.110 37.247  
BB.23136 §−êng kÝnh 250mm c¸i 286.472 28.561 47.141  
BB.23137 §−êng kÝnh 300mm c¸i 360.742 54.540 55.871 20.660 
BB.23138 §−êng kÝnh 350mm c¸i 413.792 64.783 66.347 20.660 
BB.23139 §−êng kÝnh 400mm c¸i 456.233 75.997 73.913 20.660 
BB.23140 §−êng kÝnh 500mm c¸i 509.283 103.429 87.880 22.955 
BB.23141 §−êng kÝnh 600mm c¸i 594.163 131.800 107.604 25.251 
BB.23142 §−êng kÝnh 700mm c¸i 679.044 157.180 123.244 25.251 
BB.23143 §−êng kÝnh 800mm c¸i 742.704 185.505 138.258 25.251 
BB.23144 §−êng kÝnh 900mm c¸i 827.585 220.788 155.150 28.694 
BB.23145 §−êng kÝnh 1000mm c¸i 954.905 247.685 172.041 28.694 


       







§¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh tØnh Qu¶ng Ng·i – PhÇn l¾p ®Æt 57


 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       
BB.23146 §−êng kÝnh 1100mm c¸i 1.061.006 263.406 179.548 28.694 
BB.23147 §−êng kÝnh 1200mm c¸i 1.167.107 283.950 195.814 34.433 
BB.23148 §−êng kÝnh 1400mm c¸i 1.326.258 327.966 228.345 34.433 
BB.23149 §−êng kÝnh 1500mm c¸i 1.432.358 355.536 244.611 34.433 
BB.23150 §−êng kÝnh 1600mm c¸i 1.538.459 376.200 250.242 34.433 
BB.23151 §−êng kÝnh 1800mm c¸i 1.655.170 423.136 280.896 34.433 
BB.23152 §−êng kÝnh 2000mm c¸i 1.909.811 469.921 312.802 34.433 
BB.23153 §−êng kÝnh 2200mm c¸i 2.015.912 517.229 344.082 34.433 
BB.23154 §−êng kÝnh 2400mm c¸i 2.228.113 563.961 374.737 34.433 
BB.23155 §−êng kÝnh 2500mm c¸i 2.440.314 587.945 390.377 34.433 


       


 
BB.23200 L¾p ®Æt c«n, cót gang nèi b»ng ph−¬ng ph¸p gio¨ng cao su 
 


Thµnh phÇn c«ng viÖc 
VËn chuyÓn phô tïng ®Õn vÞ trÝ l¾p ®Æt trong ph¹m vi 30m, lau chïi èng vµ phô tïng, l¾p 


gio¨ng vµ chØnh. 
 
L¾p ®Æt c«n gang nèi b»ng ph−¬ng ph¸p gio¨ng cao su 


§¬n vÞ tÝnh: ®/c¸i 
 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       
 L¾p ®Æt c«n gang nèi b»ng 


ph−¬ng ph¸p gio¨ng cao su 
     


BB.23201 §−êng kÝnh 50mm c¸i 48.806 8.096 14.550  
BB.23202 §−êng kÝnh 75mm c¸i 68.329 10.792 19.206  
BB.23203 §−êng kÝnh 100mm c¸i 115.916 20.088 24.444  
BB.23204 §−êng kÝnh 150mm c¸i 183.023 32.881 30.263  
BB.23205 §−êng kÝnh 200mm c¸i 225.730 42.841 38.993  
BB.23206 §−êng kÝnh 250mm c¸i 329.442 69.162 49.469  
BB.23207 §−êng kÝnh 300mm c¸i 414.853 96.781 58.781 20.660 
BB.23208 §−êng kÝnh 350mm c¸i 475.862 152.064 69.839 20.660 
BB.23209 §−êng kÝnh 400mm c¸i 524.667 224.880 77.986 20.660 
BB.23210 §−êng kÝnh 500mm c¸i 585.676 280.635 92.536 22.955 
BB.23211 §−êng kÝnh 600mm c¸i 683.288 336.604 113.234 25.251 
BB.23212 §−êng kÝnh 700mm c¸i 780.900 392.414 129.500 25.251 
BB.23213 §−êng kÝnh 800mm c¸i 854.110 448.540 145.766 25.251 
BB.23214 §−êng kÝnh 900mm c¸i 951.722 504.508 163.283 28.694 
BB.23215 §−êng kÝnh 1000mm c¸i 1.098.142 560.636 180.799 28.694 
BB.23216 §−êng kÝnh 1100mm c¸i 1.220.157 616.667 188.932 28.694 
BB.23217 §−êng kÝnh 1200mm c¸i 1.342.173 671.618 205.824 30.989 
BB.23218 §−êng kÝnh 1400mm c¸i 1.525.197 785.303 240.232 30.989 


       
 







§¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh tØnh Qu¶ng Ng·i – PhÇn l¾p ®Æt 58 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       
BB.23219 §−êng kÝnh 1500mm c¸i 1.647.212 841.272 257.749 30.989 
BB.23220 §−êng kÝnh 1600mm c¸i 1.769.228 897.400 263.379 30.989 
BB.23221 §−êng kÝnh 1800mm c¸i 1.903.445 1.009.494 295.911 30.989 
BB.23222 §−êng kÝnh 2000mm c¸i 2.196.283 1.121.748 329.068 30.989 
BB.23223 §−êng kÝnh 2200mm c¸i 2.318.299 1.106.158 362.225 30.989 
BB.23224 §−êng kÝnh 2400mm c¸i 2.562.330 1.233.207 394.756 30.989 
BB.23225 §−êng kÝnh 2500mm c¸i 2.806.362 1.346.258 411.022 30.989 


       
 


L¾p ®Æt cót gang nèi b»ng ph−¬ng ph¸p gio¨ng cao su 
§¬n vÞ tÝnh: ®/c¸i 


 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       
 L¾p ®Æt cót gang nèi b»ng 


ph−¬ng ph¸p gio¨ng cao su 
     


BB.23231 §−êng kÝnh 50mm c¸i 42.440 8.096 14.550  
BB.23232 §−êng kÝnh 75mm c¸i 59.416 10.792 19.206  
BB.23233 §−êng kÝnh 100mm c¸i 100.796 20.088 24.444  
BB.23234 §−êng kÝnh 150mm c¸i 159.151 32.881 30.263  
BB.23235 §−êng kÝnh 200mm c¸i 196.287 42.841 38.993  
BB.23236 §−êng kÝnh 250mm c¸i 286.472 69.162 49.469  
BB.23237 §−êng kÝnh 300mm c¸i 360.742 96.781 58.781 20.660 
BB.23238 §−êng kÝnh 350mm c¸i 413.792 152.064 69.839 20.660 
BB.23239 §−êng kÝnh 400mm c¸i 456.233 224.880 77.986 20.660 
BB.23240 §−êng kÝnh 500mm c¸i 509.283 280.635 92.536 22.955 
BB.23241 §−êng kÝnh 600mm c¸i 594.163 336.604 113.234 25.251 
BB.23242 §−êng kÝnh 700mm c¸i 679.044 392.414 129.500 25.251 
BB.23243 §−êng kÝnh 800mm c¸i 742.704 448.540 145.766 25.251 
BB.23244 §−êng kÝnh 900mm c¸i 827.585 504.508 163.283 28.694 
BB.23245 §−êng kÝnh 1000mm c¸i 954.905 560.636 180.799 28.694 
BB.23246 §−êng kÝnh 1100mm c¸i 1.061.006 616.667 188.932 28.694 
BB.23247 §−êng kÝnh 1200mm c¸i 1.167.107 671.618 205.824 30.989 
BB.23248 §−êng kÝnh 1400mm c¸i 1.326.258 785.303 240.232 30.989 
BB.23249 §−êng kÝnh 1500mm c¸i 1.432.358 841.272 257.749 30.989 
BB.23250 §−êng kÝnh 1600mm c¸i 1.538.459 897.400 263.379 30.989 
BB.23251 §−êng kÝnh 1800mm c¸i 1.655.170 1.009.494 295.911 30.989 
BB.23252 §−êng kÝnh 2000mm c¸i 1.909.811 1.121.748 329.068 30.989 
BB.23253 §−êng kÝnh 2200mm c¸i 2.015.912 1.106.158 362.225 30.989 
BB.23254 §−êng kÝnh 2400mm c¸i 2.228.113 1.233.207 394.756 30.989 
BB.23255 §−êng kÝnh 2500mm c¸i 2.440.314 1.346.258 411.022 30.989 


       
 
 
 
 







§¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh tØnh Qu¶ng Ng·i – PhÇn l¾p ®Æt 59


BB.23300     L¾p ®Æt c«n, cót gang nèi b»ng ph−¬ng ph¸p mÆt bÝch 
 


Thµnh phÇn c«ng viÖc:  
VËn chuyÓn c«n cót ®Õn vÞ trÝ l¾p ®Æt trong ph¹m vi 30m,  ®o lÊy dÊu, khoÐt lßng mo ®µo hè 


x¶m, chÌn c¸t, lau chïi, tÈy mÐp, s¬n, l¾p, chØnh, hµn mÆt bÝch b¾t bu l«ng. 
 


L¾p ®Æt c«n gang nèi b»ng ph−¬ng ph¸p mÆt bÝch 
§¬n vÞ tÝnh: ®/c¸i 


 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       
 L¾p ®Æt c«n gang nèi b»ng 


ph−¬ng ph¸p mÆt bÝch 
     


BB.23301 §−êng kÝnh 50mm c¸i 48.806 19.905 13.386  
BB.23302 §−êng kÝnh 75mm c¸i 68.329 39.810 17.460  
BB.23303 §−êng kÝnh 100mm c¸i 115.916 43.944 22.116  
BB.23304 §−êng kÝnh 150mm c¸i 183.023 52.212 27.353  
BB.23305 §−êng kÝnh 200mm c¸i 225.730 60.479 34.919  
BB.23306 §−êng kÝnh 250mm c¸i 329.442 136.880 44.813  
BB.23307 §−êng kÝnh 300mm c¸i 414.853 141.013 52.961 20.660 
BB.23308 §−êng kÝnh 350mm c¸i 475.862 178.372 62.855 20.660 
BB.23309 §−êng kÝnh 400mm c¸i 524.667 182.506 70.421 20.660 
BB.23310 §−êng kÝnh 500mm c¸i 585.676 215.731 83.224 22.955 
BB.23311 §−êng kÝnh 600mm c¸i 683.288 310.794 101.973 22.955 
BB.23312 §−êng kÝnh 700mm c¸i 780.900 362.205 116.362 24.103 
BB.23313 §−êng kÝnh 800mm c¸i 854.110 362.205 131.377 24.103 
BB.23314 §−êng kÝnh 900mm c¸i 951.722 421.883 147.017 24.103 
BB.23315 §−êng kÝnh 1000mm c¸i 1.098.142 430.151 162.657 24.103 
BB.23316 §−êng kÝnh 1100mm c¸i 1.220.157 858.570 170.164 26.398 
BB.23317 §−êng kÝnh 1200mm c¸i 1.342.173 866.838 185.179 26.398 
BB.23318 §−êng kÝnh 1400mm c¸i 1.525.197 980.877 216.459 26.398 
BB.23319 §−êng kÝnh 1500mm c¸i 1.647.212 993.278 232.099 26.398 
BB.23320 §−êng kÝnh 1600mm c¸i 1.769.228 293.369 237.104 26.398 
BB.23321 §−êng kÝnh 1800mm c¸i 1.903.445 322.706 266.507 26.398 
BB.23322 §−êng kÝnh 2000mm c¸i 2.196.283 356.177 295.911 26.398 
BB.23323 §−êng kÝnh 2200mm c¸i 2.318.299 389.647 325.940 26.398 
BB.23324 §−êng kÝnh 2400mm c¸i 2.562.330 423.118 355.343 26.398 
BB.23325 §−êng kÝnh 2500mm c¸i 2.806.362 448.321 369.732 26.398 


       
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 


 







§¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh tØnh Qu¶ng Ng·i – PhÇn l¾p ®Æt 60 


L¾p ®Æt cót gang nèi b»ng ph−¬ng ph¸p mÆt bÝch 
§¬n vÞ tÝnh: ®/c¸i 


 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       
 L¾p ®Æt cót gang nèi b»ng 


ph−¬ng ph¸p mÆt bÝch 
     


BB.23331 §−êng kÝnh 50mm c¸i 42.440 19.905 13.386  
BB.23332 §−êng kÝnh 75mm c¸i 59.416 39.810 17.460  
BB.23333 §−êng kÝnh 100mm c¸i 100.796 43.944 22.116  
BB.23334 §−êng kÝnh 150mm c¸i 159.151 52.212 27.353  
BB.23335 §−êng kÝnh 200mm c¸i 196.287 60.479 34.919  
BB.23336 §−êng kÝnh 250mm c¸i 286.472 136.880 44.813  
BB.23337 §−êng kÝnh 300mm c¸i 360.742 141.013 52.961 20.660 
BB.23338 §−êng kÝnh 350mm c¸i 413.792 178.372 62.855 20.660 
BB.23339 §−êng kÝnh 400mm c¸i 456.233 182.506 70.421 20.660 
BB.23340 §−êng kÝnh 500mm c¸i 509.283 215.731 83.224 22.955 
BB.23341 §−êng kÝnh 600mm c¸i 594.163 310.794 101.973 22.955 
BB.23342 §−êng kÝnh 700mm c¸i 679.044 362.205 116.362 24.103 
BB.23343 §−êng kÝnh 800mm c¸i 742.704 362.205 131.377 24.103 
BB.23344 §−êng kÝnh 900mm c¸i 827.585 421.883 147.017 24.103 
BB.23345 §−êng kÝnh 1000mm c¸i 954.905 430.151 162.657 24.103 
BB.23346 §−êng kÝnh 1100mm c¸i 1.061.006 858.570 170.164 26.398 
BB.23347 §−êng kÝnh 1200mm c¸i 1.167.107 866.838 185.179 26.398 
BB.23348 §−êng kÝnh 1400mm c¸i 1.326.258 980.877 216.459 26.398 
BB.23349 §−êng kÝnh 1500mm c¸i 1.432.358 993.278 232.099 26.398 
BB.23350 §−êng kÝnh 1600mm c¸i 1.538.459 293.369 237.104 26.398 
BB.23351 §−êng kÝnh 1800mm c¸i 1.655.170 322.706 266.507 26.398 
BB.23352 §−êng kÝnh 2000mm c¸i 1.909.811 356.177 295.911 26.398 
BB.23353 §−êng kÝnh 2200mm c¸i 2.015.912 389.647 325.940 26.398 
BB.23354 §−êng kÝnh 2400mm c¸i 2.228.113 423.118 355.343 26.398 
BB.23355 §−êng kÝnh 2500mm c¸i 2.440.314 448.321 369.732 26.398 


       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







§¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh tØnh Qu¶ng Ng·i – PhÇn l¾p ®Æt 61


 
BB.24000 L¾p ®Æt Phô tïng èng thÐp 
BB.24100 L¾p ®Æt c«n thÐp nèi b»ng ph−¬ng ph¸p hµn  
 


Thµnh phÇn c«ng viÖc: 
VËn chuyÓn cót ®Õn vÞ trÝ l¾p ®Æt trong ph¹m vi 30m, ®o lÊy dÊu, lau chïi ch¶i rØ, l¾p chØnh 


theo ®óng yªu cÇu kü thuËt, hµn víi èng. 
 


§¬n vÞ tÝnh: ®/c¸i 
 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       
 L¾p ®Æt c«n thÐp nèi b»ng 


ph−¬ng ph¸p hµn 
     


BB.24101 §−êng kÝnh 15mm  c¸i 2.000 457 5.238 1.651 
BB.24102 §−êng kÝnh 20mm  c¸i 2.952 572 6.984 2.064 
BB.24103 §−êng kÝnh 25mm  c¸i 3.524 686 8.730 2.476 
BB.24104 §−êng kÝnh 32mm  c¸i 6.287 914 9.894 4.127 
BB.24105 §−êng kÝnh 40mm  c¸i 8.287 1.223 11.058 5.228 
BB.24106 §−êng kÝnh 50mm  c¸i 11.430 1.715 12.222 6.054 
BB.24107 §−êng kÝnh 60mm  c¸i 25.717 2.057 13.968 7.429 
BB.24108 §−êng kÝnh 75mm  c¸i 25.717 2.515 16.878 8.805 
BB.24109 §−êng kÝnh 80mm  c¸i 34.289 3.315 18.624 11.282 
BB.24110 §−êng kÝnh 100mm  c¸i 43.004 4.001 20.952 13.758 
BB.24111 §−êng kÝnh 125mm  c¸i 55.704 4.915 23.280 16.510 
BB.24112 §−êng kÝnh 150mm  c¸i 114.411 5.944 27.935 20.637 
BB.24113 §−êng kÝnh 200mm  c¸i 155.016 10.173 36.083 35.771 
BB.24114 §−êng kÝnh 250mm  c¸i 186.019 14.288 44.813 49.529 
BB.24115 §−êng kÝnh 300mm  c¸i 496.050 20.231 49.469 86.867 
BB.24116 §−êng kÝnh 350mm  c¸i 545.055 23.546 57.035 109.568 
BB.24117 §−êng kÝnh 400mm  c¸i 594.059 30.176 65.765 119.375 
BB.24118 §−êng kÝnh 500mm  c¸i 690.069 36.691 79.732 133.133 
BB.24119 §−êng kÝnh 600mm  c¸i 790.079 40.348 102.599 150.335 
BB.24120 §−êng kÝnh 700mm  c¸i 880.088 47.092 121.367 168.221 
BB.24121 §−êng kÝnh 800mm  c¸i 985.099 53.836 142.012 192.473 
BB.24122 §−êng kÝnh 900mm  c¸i 1.080.108 60.580 170.790 213.110 
BB.24123 §−êng kÝnh 1000mm  c¸i 1.180.118 67.324 187.056 232.372 
BB.24124 §−êng kÝnh 1200mm  c¸i 1.380.138 76.696 213.331 264.879 
BB.24125 §−êng kÝnh 1300mm  c¸i 1.480.148 83.097 230.848 284.140 
BB.24126 §−êng kÝnh 1400mm  c¸i 1.580.158 89.498 248.990 303.402 
BB.24127 §−êng kÝnh 1500mm  c¸i 1.680.168 95.899 255.246 322.663 
BB.24128 §−êng kÝnh 1600mm  c¸i 1.770.177 97.156 272.138 335.226 
BB.24129 §−êng kÝnh 1800mm  c¸i 2.000.200 109.386 306.546 370.997 
BB.24130 §−êng kÝnh 2000mm  c¸i 2.160.216 121.502 374.737 408.144 
BB.24131 §−êng kÝnh 2200mm  c¸i 2.360.236 133.618 408.519 448.906 
BB.24132 §−êng kÝnh 2500mm  c¸i 2.650.265 151.907 425.411 503.938 


       
 
 







§¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh tØnh Qu¶ng Ng·i – PhÇn l¾p ®Æt 62 


BB.24200 L¾p ®Æt cót thÐp nèi b»ng ph−¬ng ph¸p hµn 
§¬n vÞ tÝnh: ®/c¸i 


 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       
 L¾p ®Æt cót thÐp nèi b»ng 


ph−¬ng ph¸p hµn 
     


BB.24201 §−êng kÝnh 15mm  c¸i 2.000 457 5.238 1.651 


BB.24202 §−êng kÝnh 20mm  c¸i 3.200 572 6.984 2.064 


BB.24203 §−êng kÝnh 25mm  c¸i 5.306 686 8.730 2.476 


BB.24204 §−êng kÝnh 32mm  c¸i 7.801 914 9.894 4.127 


BB.24205 §−êng kÝnh 40mm  c¸i 9.801 1.223 11.058 5.228 


BB.24206 §−êng kÝnh 50mm  c¸i 15.202 1.715 12.222 6.054 


BB.24207 §−êng kÝnh 60mm  c¸i 15.916 2.057 13.968 7.429 


BB.24208 §−êng kÝnh 75mm  c¸i 23.342 2.515 16.878 8.805 


BB.24209 §−êng kÝnh 80mm  c¸i 46.005 3.315 18.624 11.282 


BB.24210 §−êng kÝnh 100mm  c¸i 74.007 4.001 20.952 13.758 


BB.24211 §−êng kÝnh 125mm  c¸i 84.008 4.915 23.280 16.510 


BB.24212 §−êng kÝnh 150mm  c¸i 120.012 5.944 27.935 20.637 


BB.24213 §−êng kÝnh 200mm  c¸i 150.015 10.173 36.083 35.771 


BB.24214 §−êng kÝnh 250mm  c¸i 212.201 14.288 44.813 49.529 


BB.24215 §−êng kÝnh 300mm  c¸i 381.962 20.231 49.469 86.867 


BB.24216 §−êng kÝnh 350mm  c¸i 445.623 23.546 57.035 109.568 


BB.24217 §−êng kÝnh 400mm  c¸i 509.283 30.176 65.765 119.375 


BB.24218 §−êng kÝnh 500mm  c¸i 636.604 36.691 79.732 133.133 


BB.24219 §−êng kÝnh 600mm  c¸i 763.924 40.348 102.599 150.335 


BB.24220 §−êng kÝnh 700mm  c¸i 891.245 47.092 121.367 168.221 


BB.24221 §−êng kÝnh 800mm  c¸i 1.018.566 53.836 142.012 192.473 


BB.24222 §−êng kÝnh 900mm  c¸i 1.145.887 60.580 170.790 213.110 


BB.24223 §−êng kÝnh 1000mm  c¸i 1.273.207 67.324 187.056 232.372 


BB.24224 §−êng kÝnh 1200mm  c¸i 1.527.849 76.696 213.331 264.879 


BB.24225 §−êng kÝnh 1300mm  c¸i 1.655.170 83.097 230.848 284.140 


BB.24226 §−êng kÝnh 1400mm  c¸i 1.782.490 89.498 248.990 303.402 


BB.24227 §−êng kÝnh 1500mm  c¸i 1.909.811 95.899 255.246 322.663 


BB.24228 §−êng kÝnh 1600mm  c¸i 2.037.132 97.156 272.138 335.226 


BB.24229 §−êng kÝnh 1800mm  c¸i 2.291.773 109.386 306.546 370.997 


BB.24230 §−êng kÝnh 2000mm  c¸i 2.546.415 121.502 374.737 408.144 


BB.24231 §−êng kÝnh 2200mm  c¸i 2.801.056 133.618 408.519 448.906 


BB.24232 §−êng kÝnh 2500mm  c¸i 3.183.018 151.907 425.411 503.938 
       


 
 
 
 
 
 
 
 







§¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh tØnh Qu¶ng Ng·i – PhÇn l¾p ®Æt 63


BB.25000 L¾p ®Æt Phô tïng èng thÐp kh«ng rØ 
BB.25100 L¾p ®Æt c«n thÐp kh«ng rØ nèi b»ng ph−¬ng ph¸p hµn 


 
 Thµnh phÇn c«ng viÖc: 
 VËn chuyÓn cót ®Õn vÞ trÝ l¾p ®Æt trong ph¹m vi 30m, ®o lÊy dÊu, lau chïi, l¾p chØnh theo 
®óng yªu cÇu kü thuËt, hµn víi èng. 
 


§¬n vÞ tÝnh: ®/c¸i 
 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       
 L¾p ®Æt c«n thÐp kh«ng rØ 


nèi b»ng ph−¬ng ph¸p hµn 
     


BB.25101 §−êng kÝnh 15mm c¸i 3.819 409 9.894 1.376 
BB.25102 §−êng kÝnh 20mm c¸i 4.456 545 10.476 1.513 
BB.25103 §−êng kÝnh 25mm c¸i 5.093 682 13.386 1.651 
BB.25104 §−êng kÝnh 32mm c¸i 12.095 818 15.714 2.064 
BB.25105 §−êng kÝnh 40mm c¸i 19.098 955 16.878 2.339 
BB.25106 §−êng kÝnh 50mm c¸i 28.011 1.227 18.624 3.027 
BB.25107 §−êng kÝnh 60mm c¸i 29.284 1.500 20.370 3.715 
BB.25108 §−êng kÝnh 75mm c¸i 34.376 1.773 21.534 4.403 
BB.25109 §−êng kÝnh 80mm c¸i 44.562 1.909 22.698 4.815 
BB.25110 §−êng kÝnh 100mm c¸i 62.387 2.864 26.771 6.879 
BB.25111 §−êng kÝnh 125mm c¸i 106.101 3.818 29.099 8.943 
BB.25112 §−êng kÝnh 150mm c¸i 254.641 4.773 35.501 11.006 
BB.25113 §−êng kÝnh 200mm c¸i 458.355 13.910 44.231 31.644 
BB.25114 §−êng kÝnh 250mm c¸i 534.747 17.319 57.617 42.650 
BB.25115 §−êng kÝnh 300mm c¸i 611.139 20.729 40.157 76.383 
BB.25116 §−êng kÝnh 350mm c¸i 763.924 24.138 41.321 84.638 
BB.25117 §−êng kÝnh 400mm c¸i 916.710 27.411 44.813 92.893 
BB.25118 §−êng kÝnh 500mm c¸i 1.069.494 40.367 60.527 125.912 
BB.25119 §−êng kÝnh 600mm c¸i 1.222.279 48.413 75.072 145.174 
BB.25120 §−êng kÝnh 700mm c¸i 1.375.063 56.322 89.461 165.811 
BB.25121 §−êng kÝnh 800mm c¸i 1.527.849 69.551 96.343 202.445 
BB.25122 §−êng kÝnh 900mm c¸i 1.833.418 78.142 112.609 224.458 
BB.25123 §−êng kÝnh 1000mm c¸i 1.986.204 86.734 119.490 246.471 
BB.25124 §−êng kÝnh 1200mm c¸i 2.138.988 102.553 132.002 287.745 
BB.25125 §−êng kÝnh 1300mm c¸i 2.291.773 111.690 147.017 310.793 
BB.25126 §−êng kÝnh 1400mm c¸i 2.444.558 114.145 162.657 316.296 
BB.25127 §−êng kÝnh 1500mm c¸i 2.750.128 127.100 175.169 349.315 


       
 
 
 
 
 
 
 
 







§¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh tØnh Qu¶ng Ng·i – PhÇn l¾p ®Æt 64 


BB.25200 L¾p ®Æt cót thÐp kh«ng rØ nèi b»ng ph−¬ng ph¸p hµn 
 


§¬n vÞ tÝnh: ®/c¸i 
 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       


 
L¾p ®Æt cót thÐp kh«ng rØ nèi 
b»ng ph−¬ng ph¸p hµn      


BB.25201 §−êng kÝnh 15mm c¸i 3.819 409 9.894 1.376 
BB.25202 §−êng kÝnh 20mm c¸i 4.456 545 10.476 1.513 
BB.25203 §−êng kÝnh 25mm c¸i 5.093 682 13.386 1.651 
BB.25204 §−êng kÝnh 32mm c¸i 12.095 818 15.714 2.064 
BB.25205 §−êng kÝnh 40mm c¸i 19.098 955 16.878 2.339 
BB.25206 §−êng kÝnh 50mm c¸i 28.011 1.227 18.624 3.027 
BB.25207 §−êng kÝnh 60mm c¸i 29.284 1.500 20.370 3.715 
BB.25208 §−êng kÝnh 75mm c¸i 34.376 1.773 21.534 4.403 
BB.25209 §−êng kÝnh 80mm c¸i 44.562 1.909 22.698 4.815 
BB.25210 §−êng kÝnh 100mm c¸i 62.387 2.864 26.771 6.879 
BB.25211 §−êng kÝnh 125mm c¸i 106.101 3.818 29.099 8.943 
BB.25212 §−êng kÝnh 150mm c¸i 254.641 4.773 35.501 11.006 
BB.25213 §−êng kÝnh 200mm c¸i 458.355 13.910 44.231 31.644 
BB.25214 §−êng kÝnh 250mm c¸i 534.747 17.319 57.617 42.650 
BB.25215 §−êng kÝnh 300mm c¸i 611.139 20.729 40.157 76.383 
BB.25216 §−êng kÝnh 350mm c¸i 763.924 24.138 41.321 84.638 
BB.25217 §−êng kÝnh 400mm c¸i 916.710 27.411 44.813 92.893 
BB.25218 §−êng kÝnh 500mm c¸i 1.069.494 40.367 60.527 125.912 
BB.25219 §−êng kÝnh 600mm c¸i 1.222.279 48.413 75.072 145.174 
BB.25220 §−êng kÝnh 700mm c¸i 1.375.063 56.322 89.461 165.811 
BB.25221 §−êng kÝnh 800mm c¸i 1.527.849 69.551 96.343 202.445 
BB.25222 §−êng kÝnh 900mm c¸i 1.833.418 78.142 112.609 224.458 
BB.25223 §−êng kÝnh 1000mm c¸i 1.986.204 86.734 119.490 246.471 
BB.25224 §−êng kÝnh 1200mm c¸i 2.138.988 102.553 132.002 287.745 
BB.25225 §−êng kÝnh 1300mm c¸i 2.291.773 111.690 147.017 310.793 
BB.25226 §−êng kÝnh 1400mm c¸i 2.444.558 114.145 162.657 316.296 
BB.25227 §−êng kÝnh 1500mm c¸i 2.750.128 127.100 175.169 349.315 


       
 
 
BB.26000    L¾p ®Æt  Phô tïng èng thÐp tr¸ng kÏm 
BB.26100    l¾p ®Æt c«n thÐp tr¸ng kÏm nèi b»ng ph−¬ng ph¸p m¨ng s«ng 
                     


Thµnh phÇn c«ng viÖc:  
 VËn chuyÓn c«n cót ®Õn vÞ trÝ l¾p ®Æt trong ph¹m vi 30m, ®o lÊy dÊu, lau chïi, l¾p vµ chØnh 


èng, l¾p gi¸ ®ì. 
 
 
 
 
 







§¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh tØnh Qu¶ng Ng·i – PhÇn l¾p ®Æt 65


 
§¬n vÞ tÝnh: ®/c¸i 


 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       


 


L¾p ®Æt c«n thÐp tr¸ng  kÏm 
nèi b»ng ph−¬ng ph¸p m¨ng 
s«ng      


BB.26101 §−êng kÝnh 15mm c¸i 2.002 4.074  6.076 
BB.26102 §−êng kÝnh 20mm c¸i 2.955 6.402  9.357 
BB.26103 §−êng kÝnh 25mm c¸i 3.528 6.984  10.512 
BB.26104 §−êng kÝnh 32mm c¸i 6.292 8.148  14.440 
BB.26105 §−êng kÝnh 40mm c¸i 8.294 9.312  17.606 
BB.26106 §−êng kÝnh 50mm c¸i 11.440 9.894  21.334 
BB.26107 §−êng kÝnh 67mm c¸i 25.740 11.058  36.798 
BB.26108 §−êng kÝnh 76mm c¸i 25.740 12.222  37.962 
BB.26109 §−êng kÝnh 89mm c¸i 34.320 12.804  47.124 
BB.26110 §−êng kÝnh 100mm c¸i 43.043 13.386  56.429 


       
 
 
BB.26200    l¾p ®Æt cót thÐp tr¸ng kÏm nèi b»ng ph−¬ng ph¸p m¨ng s«ng 
 


§¬n vÞ tÝnh: ®/c¸i 
 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       


 


L¾p ®Æt cót thÐp tr¸ng  kÏm 
nèi b»ng ph−¬ng ph¸p m¨ng 
s«ng      


BB.26201 §−êng kÝnh 15mm c¸i 2.002 4.074  6.076 
BB.26202 §−êng kÝnh 20mm c¸i 3.203 6.402  9.605 
BB.26203 §−êng kÝnh 25mm c¸i 5.310 6.984  12.294 
BB.26204 §−êng kÝnh 32mm c¸i 7.808 8.148  15.956 
BB.26205 §−êng kÝnh 40mm c¸i 9.810 9.312  19.122 
BB.26206 §−êng kÝnh 50mm c¸i 15.215 9.894  25.109 
BB.26207 §−êng kÝnh 67mm c¸i 32.032 11.058  43.090 
BB.26208 §−êng kÝnh 76mm c¸i 34.034 12.222  46.256 
BB.26209 §−êng kÝnh 89mm c¸i 46.046 12.804  58.850 
BB.26210 §−êng kÝnh 100mm c¸i 74.074 13.386  87.460 


       


 
 
 
 
 
 







§¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh tØnh Qu¶ng Ng·i – PhÇn l¾p ®Æt 66 


BB.27000     L¾p ®Æt phô tïng ®−êng èng dÉn x¨ng dÇu  
BB.27100     L¾p ®Æt cót dÉn x¨ng  dÇu nèi b»ng ph−¬ng ph¸p hµn 
 


Thµnh phÇn c«ng viÖc:  
ChuÈn bÞ vËn chuyÓn vËt liÖu trong ph¹m vi 50m, c−a, c¾t èng, tÈy v¸t mÐp, dòa mÐp, l¾p 


chØnh, hµn víi èng. 
 


§¬n vÞ tÝnh: ®/c¸i 
 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       


 


L¾p ®Æt cót thÐp dÉn x¨ng 
dÇu nèi b»ng ph−¬ng ph¸p 
hµn      


BB.27101 §−êng kÝnh <89mm c¸i 53.050 2.909 21.271 4.724 
BB.27102 §−êng kÝnh 108x4mm c¸i 84.880 3.928 26.275 6.748 
BB.27103 §−êng kÝnh 159x5mm c¸i 297.082 9.383 39.413 16.195 
BB.27104 §−êng kÝnh 159x6mm c¸i 318.302 12.812 43.167 24.293 
BB.27105 §−êng kÝnh 159x12mm c¸i 445.623 24.699 46.295 53.984 
BB.27106 §−êng kÝnh 219x7mm c¸i 530.503 19.223 55.053 36.439 
BB.27107 §−êng kÝnh 219x9mm c¸i 583.553 24.751 60.058 51.285 
BB.27108 §−êng kÝnh 219x12mm c¸i 848.805 34.352 62.560 76.927 
BB.27109 §−êng kÝnh 273x7mm c¸i 954.905 24.003 64.437 45.886 
BB.27110 §−êng kÝnh 273x12mm c¸i 1.061.006 43.377 70.068 97.171 


       
 
 
BB.28000     L¾p ®Æt phô tïng èng ®ång 
BB.28100     L¾p ®Æt c«n, cót ®ång nèi b»ng ph−¬ng ph¸p hµn  


 


Thµnh phÇn c«ng viÖc : 
VËn chuyÓn c«n, cót ®Õn vÞ trÝ l¾p ®Æt trong ph¹m vi 30m, ®o lÊy dÊu, lau chïi c«n, cót, l¾p 


chØnh, hµn nèi c«n, cót víi èng. 
 


§¬n vÞ tÝnh: ®/c¸i 
 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       


 
L¾p ®Æt c«n ®ång nèi b»ng 
ph−¬ng ph¸p hµn      


BB.28101 §−êng kÝnh 6,4mm c¸i 1.061 65 2.386  
BB.28102 §−êng kÝnh 9,5mm c¸i 1.273 91 2.386  
BB.28103 §−êng kÝnh 12,7mm c¸i 1.591 93 2.503  
BB.28104 §−êng kÝnh 15,9mm c¸i 1.910 114 2.677  
BB.28105 §−êng kÝnh 19,1mm c¸i 2.228 142 2.794  
BB.28106 §−êng kÝnh 22,2mm c¸i 2.440 150 2.968  
BB.28107 §−êng kÝnh 25,4mm c¸i 2.758 186 3.259  


       
 







§¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh tØnh Qu¶ng Ng·i – PhÇn l¾p ®Æt 67


 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       
BB.28108 §−êng kÝnh 28,6mm c¸i 3.183 208 3.317  
BB.28109 §−êng kÝnh 31,8mm c¸i 3.713 235 3.376  
BB.28110 §−êng kÝnh 34,9mm c¸i 4.244 254 3.434  
BB.28111 §−êng kÝnh 38,1mm c¸i 4.456 275 3.492  
BB.28112 §−êng kÝnh 41,3mm c¸i 5.306 275 3.550  
BB.28113 §−êng kÝnh 53,9mm c¸i 6.366 349 3.899  
BB.28114 §−êng kÝnh 66,7mm c¸i 8.488 410 4.190  


       
 
BB.28200     L¾p ®Æt cót ®ång nèi b»ng ph−¬ng ph¸p hµn 


§¬n vÞ tÝnh: ®/c¸i 
 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       


 
L¾p ®Æt cót ®ång nèi b»ng 
ph−¬ng ph¸p hµn      


BB.28201 §−êng kÝnh 6,4mm c¸i 1.000 65 2.386  
BB.28202 §−êng kÝnh 9,5mm c¸i 1.200 91 2.386  
BB.28203 §−êng kÝnh 12,7mm c¸i 1.500 93 2.503  
BB.28204 §−êng kÝnh 15,9mm c¸i 1.800 114 2.677  
BB.28205 §−êng kÝnh 19,1mm c¸i 2.200 142 2.794  
BB.28206 §−êng kÝnh 22,2mm c¸i 2.400 150 2.968  
BB.28207 §−êng kÝnh 25,4mm c¸i 2.800 186 3.259  
BB.28208 §−êng kÝnh 28,6mm c¸i 3.000 208 3.317  
BB.28209 §−êng kÝnh 31,8mm c¸i 3.500 235 3.376  
BB.28210 §−êng kÝnh 34,9mm c¸i 4.000 254 3.434  
BB.28211 §−êng kÝnh 38,1mm c¸i 4.500 275 3.492  
BB.28212 §−êng kÝnh 41,3mm c¸i 5.201 275 3.550  
BB.28213 §−êng kÝnh 53,9mm c¸i 6.001 349 3.899  
BB.28214 §−êng kÝnh 66,7mm c¸i 8.501 410 4.190  


       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







§¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh tØnh Qu¶ng Ng·i – PhÇn l¾p ®Æt 68 


BB.29000 L¾p §Æt phô tïng èng nhùa 
BB.29100 L¾p ®Æt c«n, cót nhùa miÖng b¸t nèi b»ng ph−¬ng ph¸p d¸n keo 


 
Thµnh phÇn c«ng viÖc:  
VËn chuyÓn c«n, cót ®Õn vÞ trÝ l¾p ®Æt, ®o vµ lÊy dÊu, c−a c¾t èng, lau chïi, quÐt keo, l¾p 


chØnh d¸n èng theo yªu cÇu kü thuËt 
 
L¾p ®Æt c«n nhùa miÖng b¸t nèi b»ng ph−¬ng ph¸p d¸n keo 


 


§¬n vÞ tÝnh: ®/c¸i 
 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       


 


L¾p ®Æt c«n nhùa  miÖng b¸t 
nèi b»ng ph−¬ng ph¸p d¸n 
keo      


BB.29101 §−êng kÝnh 32mm  c¸i 3.186 341 1.630  
BB.29102 §−êng kÝnh 40mm  c¸i 4.779 430 2.037  
BB.29103 §−êng kÝnh 50mm  c¸i 5.841 590 2.153  
BB.29104 §−êng kÝnh 65mm  c¸i 6.903 674 2.270  
BB.29105 §−êng kÝnh 89mm  c¸i 9.027 758 2.910  
BB.29106 §−êng kÝnh 100mm  c¸i 26.550 1.178 3.492  
BB.29107 §−êng kÝnh 125mm  c¸i 42.478 1.304 3.783  
BB.29108 §−êng kÝnh 150mm  c¸i 63.718 1.556 4.656  
BB.29109 §−êng kÝnh 200mm  c¸i 74.337 1.935 5.238  
BB.29110 §−êng kÝnh 250mm  c¸i 90.267 2.524 5.529  
BB.29111 §−êng kÝnh 300mm  c¸i 106.196 3.532 5.820  


       
 


L¾p ®Æt cót nhùa miÖng b¸t nèi b»ng ph−¬ng ph¸p d¸n keo 
 


§¬n vÞ tÝnh: ®/c¸i 
 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       


 


L¾p ®Æt cót nhùa miÖng b¸t 
nèi b»ng ph−¬ng ph¸p d¸n 
keo      


BB.29121 §−êng kÝnh 32mm  c¸i 2.002 341 1.630  
BB.29122 §−êng kÝnh 40mm  c¸i 3.504 430 2.037  
BB.29123 §−êng kÝnh 50mm  c¸i 5.706 590 2.153  
BB.29124 §−êng kÝnh 65mm  c¸i 7.508 674 2.270  
BB.29125 §−êng kÝnh 89mm  c¸i 22.623 758 2.910  
BB.29126 §−êng kÝnh 100mm  c¸i 36.400 1.178 3.492  
BB.29127 §−êng kÝnh 125mm  c¸i 42.478 1.304 3.783  
BB.29128 §−êng kÝnh 150mm  c¸i 63.718 1.556 4.656  
BB.29129 §−êng kÝnh 200mm  c¸i 74.337 1.935 5.238  
BB.29130 §−êng kÝnh 250mm  c¸i 90.267 2.524 5.529  
BB.29131 §−êng kÝnh 300mm  c¸i 106.196 3.532 5.820  


       







§¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh tØnh Qu¶ng Ng·i – PhÇn l¾p ®Æt 69


BB.29200     L¾p ®Æt c«n, cót nhùa nèi b»ng ph−¬ng ph¸p hµn 
 


Thµnh phÇn c«ng viÖc: 
VËn chuyÓn c«n, cót ®Õn vÞ trÝ l¾p ®Æt trong ph¹m vi 30m, ®o lÊy dÊu, c¾t èng, lau chïi, c¨n 


chØnh, hµn theo yªu cÇu kü thuËt. 
 


L¾p ®Æt c«n nhùa nèi b»ng ph−¬ng ph¸p hµn 
§¬n vÞ tÝnh: ®/c¸i 


 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       


 
L¾p ®Æt c«n nhùa  nèi b»ng 
ph−¬ng ph¸p hµn      


BB.29201 §−êng kÝnh 20mm c¸i 1.593 2.910 4.825 9.328 
BB.29202 §−êng kÝnh 25mm c¸i 2.124 3.492 5.333 10.949 
BB.29203 §−êng kÝnh 32mm c¸i 3.186 4.074 6.857 14.117 
BB.29204 §−êng kÝnh 40mm c¸i 4.248 4.656 7.619 16.523 
BB.29205 §−êng kÝnh 50mm c¸i 5.310 5.820 8.889 20.019 
BB.29206 §−êng kÝnh 60mm c¸i 6.371 6.402 10.159 22.932 
BB.29207 §−êng kÝnh 75mm c¸i 8.495 6.984 12.698 28.177 
BB.29208 §−êng kÝnh 80mm c¸i 25.487 7.566 14.222 47.275 
BB.29209 §−êng kÝnh 100mm c¸i 40.354 8.730 17.778 66.862 
BB.29210 §−êng kÝnh 125mm c¸i 61.594 9.021 22.857 93.472 
BB.29211 §−êng kÝnh 150mm c¸i 69.028 9.312 25.397 103.737 
BB.29212 §−êng kÝnh 200mm c¸i 89.906 11.058 30.476 131.440 
BB.29213 §−êng kÝnh 250mm c¸i 101.144 12.222 35.555 148.921 


       
 
L¾p ®Æt cót nhùa nèi b»ng ph−¬ng ph¸p hµn 


§¬n vÞ tÝnh: ®/c¸i 
 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       


 
L¾p ®Æt cót nhùa  nèi b»ng 
ph−¬ng ph¸p hµn      


BB.29221 §−êng kÝnh 20mm c¸i 1.101 2.910 4.825 8.836 
BB.29222 §−êng kÝnh 25mm c¸i 1.419 3.492 5.333 10.244 
BB.29223 §−êng kÝnh 32mm c¸i 2.002 4.074 6.857 12.933 
BB.29224 §−êng kÝnh 40mm c¸i 3.504 4.656 7.619 15.779 
BB.29225 §−êng kÝnh 50mm c¸i 5.706 5.820 8.889 20.415 
BB.29226 §−êng kÝnh 60mm c¸i 7.508 6.402 10.159 24.069 
BB.29227 §−êng kÝnh 75mm c¸i 7.508 6.984 12.698 27.190 
BB.29228 §−êng kÝnh 80mm c¸i 22.623 7.566 14.222 44.411 
BB.29229 §−êng kÝnh 100mm c¸i 36.400 8.730 17.778 62.908 
BB.29230 §−êng kÝnh 125mm c¸i 42.478 9.021 22.857 74.356 
BB.29231 §−êng kÝnh 150mm c¸i 63.718 9.312 25.397 98.427 
BB.29232 §−êng kÝnh 200mm c¸i 74.337 11.058 30.476 115.871 
BB.29233 §−êng kÝnh 250mm c¸i 90.267 12.222 35.555 138.044 


       







§¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh tØnh Qu¶ng Ng·i – PhÇn l¾p ®Æt 70 


BB.29300 l¾p ®Æt c«n, cót nhùa pvc miÖng b¸t  b»ng ph−¬ng ph¸p  
                      nèi gio¨ng  


 
Thµnh phÇn c«ng viÖc : 
VËn chuyÓn vµ r¶i c«n cót trong ph¹m vi 30 m, ®o lÊy dÊu, c¾t èng, lau chïi, l¾p chØnh 


èng, nèi c«n, cót víi èng.  
 


l¾p ®Æt c«n nhùa pvc miÖng b¸t  b»ng ph−¬ng ph¸p nèi gio¨ng 
 


§¬n vÞ tÝnh: ®/c¸i 
 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       


 


L¾p ®Æt c«n nhùa PVC  
miÖng b¸t  b»ng ph−¬ng 
ph¸p nèi gio¨ng      


BB.29301 §−êng kÝnh 100mm c¸i 26.550 12.459 6.402  
BB.29302 §−êng kÝnh 150mm c¸i 63.718 19.243 7.566  
BB.29303 §−êng kÝnh 200mm c¸i 74.337 25.900 8.148  
BB.29304 §−êng kÝnh 250mm c¸i 90.267 40.984 9.312  
BB.29305 §−êng kÝnh 300mm c¸i 106.196 58.302 13.386  


       
 
l¾p ®Æt cót nhùa pvc miÖng b¸t  b»ng ph−¬ng ph¸p nèi gio¨ng 


 
§¬n vÞ tÝnh: ®/c¸i 


 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       


 


L¾p ®Æt cót nhùa PVC  
miÖng b¸t  b»ng ph−¬ng 
ph¸p nèi gio¨ng      


BB.29311 §−êng kÝnh 100mm c¸i 36.400 12.459 6.402  
BB.29312 §−êng kÝnh 150mm c¸i 63.718 19.243 7.566  
BB.29313 §−êng kÝnh 200mm c¸i 74.337 25.900 8.148  
BB.29314 §−êng kÝnh 250mm c¸i 90.267 40.984 9.312  
BB.29315 §−êng kÝnh 300mm c¸i 106.196 58.302 13.386  


       
 


Ghi chó: §èi víi tr−êng hîp vËt t− èng nhËp ®ång bé th× kh«ng ®−îc tÝnh chi phÝ gio¨ng vµ mì thoa 
èng. 


 
 
 
 
 
 
 
 







§¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh tØnh Qu¶ng Ng·i – PhÇn l¾p ®Æt 71


BB.29400 L¾p ®Æt c«n, cót nhùa nèi b»ng ph−¬ng ph¸p m¨ng s«ng 
 


Thµnh phÇn c«ng viÖc:  
VËn chuyÓn c«n, cót ®Õn vÞ trÝ l¾p ®Æt, ®o vµ lÊy dÊu, lau chïi, quÐt keo, l¾p chØnh nèi phô 


tïng víi èng. 
 


L¾p ®Æt c«n nhùa nèi b»ng ph−¬ng ph¸p m¨ng s«ng 
§¬n vÞ tÝnh: ®/c¸i 


 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       


 
L¾p ®Æt c«n nhùa nèi b»ng 
ph−¬ng ph¸p m¨ng s«ng      


BB.29401 §−êng kÝnh 15mm c¸i 1.062 226 2.328  
BB.29402 §−êng kÝnh 20mm c¸i 1.593 310 2.910  
BB.29403 §−êng kÝnh 25mm c¸i 2.124 402 3.492  
BB.29404 §−êng kÝnh 32mm c¸i 3.186 620 4.074  
BB.29405 §−êng kÝnh 40mm c¸i 4.248 679 4.656  
BB.29406 §−êng kÝnh 50mm c¸i 5.310 813 5.238  
BB.29407 §−êng kÝnh 67mm c¸i 6.371 1.014 6.984  
BB.29408 §−êng kÝnh 76mm c¸i 8.495 1.291 8.148  
BB.29409 §−êng kÝnh 89mm c¸i 25.487 1.517 9.312  
BB.29410 §−êng kÝnh 100mm c¸i 40.354 1.719 10.476  


       
 
L¾p ®Æt cót nhùa nèi b»ng ph−¬ng ph¸p m¨ng s«ng 


§¬n vÞ tÝnh: ®/c¸i 
 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       


 
L¾p ®Æt cót nhùa nèi b»ng 
ph−¬ng ph¸p m¨ng s«ng      


BB.29421 §−êng kÝnh 15mm c¸i 910 226 2.328  
BB.29422 §−êng kÝnh 20mm c¸i 1.101 310 2.910  
BB.29423 §−êng kÝnh 25mm c¸i 1.419 402 3.492  
BB.29424 §−êng kÝnh 32mm c¸i 2.002 620 4.074  
BB.29425 §−êng kÝnh 40mm c¸i 3.504 679 4.656  
BB.29426 §−êng kÝnh 50mm c¸i 5.706 813 5.238  
BB.29427 §−êng kÝnh 67mm c¸i 7.508 1.014 6.984  
BB.29428 §−êng kÝnh 76mm c¸i 15.015 1.291 8.148  
BB.29429 §−êng kÝnh 89mm c¸i 22.623 1.517 9.312  
BB.29430 §−êng kÝnh 100mm c¸i 36.400 1.719 10.476  


       
 
 
 
 
 
 







§¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh tØnh Qu¶ng Ng·i – PhÇn l¾p ®Æt 72 


BB.30000 L¾p ®Æt c«n, cót nhùa g©n xo¾n  HDPE b»ng èng nèi, cïm 
BB.30100 L¾p ®Æt c«n, cót nhùa g©n xo¾n  HDPE 1 líp nèi b»ng èng nèi 


 
Thµnh phÇn c«ng viÖc: 
VËn chuyÓn c«n, cót ®Õn vÞ trÝ l¾p ®Æt trong ph¹m vi 30m, ®o lÊy dÊu, lau chïi, l¾p chØnh, nèi 


èng. 
 


L¾p ®Æt c«n nhùa g©n xo¾n  HDPE 1 líp nèi b»ng èng nèi 
§¬n vÞ tÝnh: ®/c¸i 


 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       


 


L¾p ®Æt c«n nhùa g©n xo¾n 
HDPE 1 líp nèi b»ng èng 
nèi      


BB.30101 §−êng kÝnh 100mm c¸i 26.550 25.487 3.492  
BB.30102 §−êng kÝnh 150mm c¸i 35.045 46.727 4.656  
BB.30103 §−êng kÝnh 200mm c¸i 47.789 67.966 5.820  
BB.30104 §−êng kÝnh 250mm c¸i 107.258 89.205 8.148  
BB.30105 §−êng kÝnh 300mm c¸i 206.021 106.196 10.476  
BB.30106 §−êng kÝnh 350mm c¸i 240.481 127.435 11.058  
BB.30107 §−êng kÝnh 400mm c¸i 274.836 148.675 12.222  
BB.30108 §−êng kÝnh 500mm c¸i 343.544 169.914 16.878  
BB.30109 §−êng kÝnh 600mm c¸i 412.253 191.153 18.624  
BB.30110 §−êng kÝnh 700mm c¸i 480.962 254.871 21.534  
BB.30111 §−êng kÝnh 800mm c¸i 549.671 286.730 23.280  
BB.30112 §−êng kÝnh 1000mm c¸i 687.088 424.784 26.771  


       
 
L¾p ®Æt cót nhùa g©n xo¾n  HDPE 1 líp nèi b»ng èng nèi 


§¬n vÞ tÝnh: ®/c¸i 
 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       


 


L¾p ®Æt cót nhùa g©n xo¾n 
HDPE 1 líp nèi b»ng èng 
nèi      


BB.30121 §−êng kÝnh 100mm c¸i 26.550 25.487 3.492  
BB.30122 §−êng kÝnh 150mm c¸i 35.045 46.727 4.656  
BB.30123 §−êng kÝnh 200mm c¸i 47.789 67.966 5.820  
BB.30124 §−êng kÝnh 250mm c¸i 107.258 89.205 8.148  
BB.30125 §−êng kÝnh 300mm c¸i 206.021 106.196 10.476  
BB.30126 §−êng kÝnh 350mm c¸i 240.481 127.435 11.058  
BB.30127 §−êng kÝnh 400mm c¸i 274.836 148.675 12.222  
BB.30128 §−êng kÝnh 500mm c¸i 343.544 169.914 16.878  
BB.30129 §−êng kÝnh 600mm c¸i 412.253 191.153 18.624  
BB.30130 §−êng kÝnh 700mm c¸i 480.962 254.871 21.534  
BB.30131 §−êng kÝnh 800mm c¸i 549.671 286.730 23.280  
BB.30132 §−êng kÝnh 1000mm c¸i 687.088 424.784 26.771  


       







§¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh tØnh Qu¶ng Ng·i – PhÇn l¾p ®Æt 73


BB.30200 L¾p ®Æt c«n, cót nhùa g©n xo¾n HDPE 2 líp nèi b»ng cïm 
 
 Thµnh phÇn c«ng viÖc 
 VËn chuyÓn c«n, cót ®Õn vÞ trÝ l¾p ®Æt trong ph¹m vi 30m, ®o lÊy dÊu, lau chïi, l¾p chØnh, nèi 
èng. 
 
L¾p ®Æt c«n nhùa g©n xo¾n HDPE 2 líp nèi b»ng cïm 


§¬n vÞ tÝnh: ®/c¸i 
 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       


 
L¾p ®Æt c«n nhùa g©n xo¾n 
HDPE 2 líp nèi b»ng cïm      


BB.30201 §−êng kÝnh 100mm c¸i 34.513 20.336 4.656  
BB.30202 §−êng kÝnh 150mm c¸i 45.559 29.417 5.121  
BB.30203 §−êng kÝnh 200mm c¸i 62.125 36.372 6.518  
BB.30204 §−êng kÝnh 250mm c¸i 139.435 49.754 9.312  
BB.30205 §−êng kÝnh 300mm c¸i 267.827 67.329 10.476  
BB.30206 §−êng kÝnh 350mm c¸i 312.625 76.462 11.640  
BB.30207 §−êng kÝnh 400mm c¸i 357.286 81.240 12.804  
BB.30208 §−êng kÝnh 500mm c¸i 446.607 120.693 13.968  
BB.30209 §−êng kÝnh 600mm c¸i 535.929 145.278 19.788  
BB.30210 §−êng kÝnh 700mm c¸i 625.251 174.056 22.116  
BB.30211 §−êng kÝnh 800mm c¸i 714.572 200.765 25.026  
BB.30212 §−êng kÝnh 1000mm c¸i 893.215 266.872 27.935  


       
 
L¾p ®Æt cót nhùa g©n xo¾n HDPE 2 líp nèi b»ng cïm 


§¬n vÞ tÝnh: ®/c¸i 
 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       


 
L¾p ®Æt cót nhùa g©n xo¾n 
HDPE 2 líp nèi b»ng cïm      


BB.30221 §−êng kÝnh 100mm c¸i 34.513 20.336 4.656  
BB.30222 §−êng kÝnh 150mm c¸i 45.559 29.417 5.121  
BB.30223 §−êng kÝnh 200mm c¸i 62.125 36.372 6.518  
BB.30224 §−êng kÝnh 250mm c¸i 139.435 49.754 9.312  
BB.30225 §−êng kÝnh 300mm c¸i 267.827 67.329 10.476  
BB.30226 §−êng kÝnh 350mm c¸i 312.625 76.462 11.640  
BB.30227 §−êng kÝnh 400mm c¸i 357.286 81.240 12.804  
BB.30228 §−êng kÝnh 500mm c¸i 446.607 120.693 13.968  
BB.30229 §−êng kÝnh 600mm c¸i 535.929 145.278 19.788  
BB.30230 §−êng kÝnh 700mm c¸i 625.251 174.056 22.116  
BB.30231 §−êng kÝnh 800mm c¸i 714.572 200.765 25.026  
BB.30232 §−êng kÝnh 1000mm c¸i 893.215 266.872 27.935  


       


 
 







§¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh tØnh Qu¶ng Ng·i – PhÇn l¾p ®Æt 74 


BB.30300 L¾p ®Æt c«n, cót, m¨ng s«ng nhùa nh«m  
 


Thµnh phÇn c«ng viÖc: 
VËn chuyÓn c«n, cót, m¨ng s«ng ®Õn vÞ trÝ l¾p ®Æt trong ph¹m vi 30m. Lau röa vÖ sinh 


phô tïng èng. L¾p hoµn chØnh phô tïng theo ®óng yªu cÇu kü thuËt. 
 
L¾p ®Æt c«n nhùa nh«m 


§¬n vÞ tÝnh: ®/c¸i 
 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       
 L¾p ®Æt c«n nhùa nh«m      


BB.30301 §−êng kÝnh 12mm  c¸i 2.124 6.256  8.380 
BB.30302 §−êng kÝnh 16mm  c¸i 2.655 6.256  8.911 
BB.30303 §−êng kÝnh 20mm  c¸i 3.186 6.256  9.442 
BB.30304 §−êng kÝnh 26mm  c¸i 3.823 7.507  11.330 
BB.30305 §−êng kÝnh 32mm  c¸i 5.523 9.384  14.907 


       
 
L¾p ®Æt cót nhùa nh«m 


§¬n vÞ tÝnh: ®/c¸i 
 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       
 L¾p ®Æt cót nhùa nh«m      


BB.30311 §−êng kÝnh 12mm  c¸i 2.124 6.256  8.380 
BB.30312 §−êng kÝnh 16mm  c¸i 2.655 6.256  8.911 
BB.30313 §−êng kÝnh 20mm  c¸i 3.186 6.256  9.442 
BB.30314 §−êng kÝnh 26mm  c¸i 3.823 7.507  11.330 
BB.30315 §−êng kÝnh 32mm  c¸i 5.523 9.384  14.907 


       
 


L¾p ®Æt m¨ng s«ng nhùa nh«m 
§¬n vÞ tÝnh: ®/c¸i 


 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       


 
L¾p ®Æt m¨ng s«ng nhùa 
nh«m      


BB.30321 §−êng kÝnh 12mm  c¸i 1.365 6.256  7.621 
BB.30322 §−êng kÝnh 16mm  c¸i 1.820 6.256  8.076 
BB.30323 §−êng kÝnh 20mm  c¸i 2.730 6.256  8.986 
BB.30324 §−êng kÝnh 26mm  c¸i 4.520 7.507  12.027 
BB.30325 §−êng kÝnh 32mm  c¸i 5.005 9.384  14.389 


       
  


Ghi chó :  


§èi víi c«ng t¸c l¾p ®Æt tª th×chi phÝ vËt liÖu kh¸c vµ nh©n c«ng ®−îc nh©n víi hÖ sè 1,5. 
 
 







§¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh tØnh Qu¶ng Ng·i – PhÇn l¾p ®Æt 75


 
BB.31000 gia c«ng vµ l¾p ®Æt PHô TïNG èng th«ng giã 
BB.31100 Gia c«ng vµ l¾p ®Æt c«n, cót th«ng giã hép ghÐp mÝ  
                      nèi b»ng ph−¬ng ph¸p  mÆt bÝch 
  


Thµnh phÇn c«ng viÖc: 
 VËn chuyÓn vËt liÖu ®Õn vÞ trÝ gia c«ng, chuÈn bÞ dông cô thi c«ng, ®o lÊy dÊu, c¾t t«n, gia 
c«ng c«n, cót, hµn c«n, cót theo yªu cÇu kü thuËt, l¾p ®Æt nèi víi èng. 


 
§¬n vÞ tÝnh: ®/c¸i 


 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       


 


Gia c«ng vµ l¾p ®Æt c«n, cót 
th«ng giã hép ghÐp mÝ nèi 
b»ng ph−¬ng ph¸p mÆt bÝch      


BB.31101 Chu vi c«n, cót 0,8m r= α  c¸i 60.866 48.797 611 110.274 
BB.31102 Chu vi c«n, cót 1,2m r= α  c¸i 109.058 95.717 1.221 205.996 
BB.31103 Chu vi c«n, cót 1,6m r= α  c¸i 164.945 157.652 2.011 324.608 
BB.31104 Chu vi c«n, cót 2,0m r= α  c¸i 236.878 233.976 2.945 473.799 
BB.31105 Chu vi c«n, cót 2,4m r= α  c¸i 321.450 325.940 4.094 651.484 
BB.31106 Chu vi c«n, cót 2,8m r= α  c¸i 427.235 329.068 5.746 762.049 
BB.31107 Chu vi c«n, cót 3,2m r= α  c¸i 540.564 508.616 7.183 1.056.363 
BB.31108 Chu vi c«n, cót 3,6m r= α  c¸i 662.419 687.539 8.619 1.358.577 
BB.31109 Chu vi c«n, cót 4,4m r= α  c¸i 943.279 1.004.094 12.929 1.960.302 
BB.31110 Chu vi c«n, cót 4,8m r= α  c¸i 1.101.899 1.184.894 15.084 2.301.877 
BB.31111 Chu vi c«n, cót 5,6m r= α  c¸i 1.467.338 1.274.355 20.112 2.761.805 
BB.31112 Chu vi c«n, cót 6,0m r= α  c¸i 1.663.194 1.451.401 22.985 3.137.580 
BB.31113 Chu vi c«n, cót 6,4m r= α  c¸i 1.871.305 1.641.584 25.858 3.538.747 
BB.31114 Chu vi c«n, cót 7,2m r= α  c¸i 2.327.696 2.058.237 32.323 4.418.256 
BB.31115 Chu vi c«n, cót 8,0m r= α  c¸i 2.833.105 2.527.439 39.505 5.400.049 


       
 
Ghi chó :     α - lµ b¸n kÝnh cong cña cót, ®−îc tÝnh b»ng chu vi cót chia cho 8 
 
 
BB.31200 Gia c«ng vµ l¾p ®Æt c«n, cót th«ng giã trßn ghÐp mÝ  
                      nèi b»ng ph−¬ng ph¸p  mÆt bÝch 


 
 Thµnh phÇn c«ng viÖc: 
 VËn chuyÓn vËt liÖu ®Õn vÞ trÝ gia c«ng, chuÈn bÞ dông cô thi c«ng, ®o lÊy dÊu, c¾t t«n, gia 
c«ng c«n, cót, hµn c«n cót theo yªu cÇu kü thuËt, l¾p ®Æt nèi víi èng. 


 
 
 
 
 
 
 







§¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh tØnh Qu¶ng Ng·i – PhÇn l¾p ®Æt 76 


§¬n vÞ tÝnh: ®/c¸i 
 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       


 


Gia c«ng vµ l¾p ®Ætc«n, cót 
th«ng giã trßn ghÐp mÝ nèi 
b»ng ph−¬ng ph¸p mÆt bÝch      


BB.31201 §−êng kÝnh c«n, cót 109mm c¸i 22.167 18.143 215 40.525 
BB.31202 §−êng kÝnh c«n, cót 137mm c¸i 31.825 27.527 359 59.711 
BB.31203 §−êng kÝnh c«n, cót 164mm c¸i 39.203 38.162 467 77.832 
BB.31204 §−êng kÝnh c«n, cót 164mm c¸i 50.399 50.048 611 101.058 
BB.31205 §−êng kÝnh c«n, cót 219mm c¸i 64.357 64.437 790 129.584 
BB.31206 §−êng kÝnh c«n, cót 246mm c¸i 77.477 80.703 1.006 159.186 
BB.31207 §−êng kÝnh c«n, cót 273mm c¸i 92.974 97.594 1.221 191.789 
BB.31208 §−êng kÝnh c«n, cót 301mm c¸i 112.578 117.614 1.508 231.700 
BB.31209 §−êng kÝnh c«n, cót 328mm c¸i 128.391 138.884 1.724 268.999 
BB.31210 §−êng kÝnh c«n, cót 383mm c¸i 169.263 186.430 2.370 358.063 
BB.31211 §−êng kÝnh c«n, cót 437mm c¸i 216.907 240.232 3.017 460.156 
BB.31212 §−êng kÝnh c«n, cót 492mm c¸i 269.264 302.167 3.807 575.238 


       
 
BB.31300     Gia c«ng vµ l¾p ®Æt tª th«ng giã hép ghÐp mÝ  
                      nèi b»ng ph−¬ng ph¸p  mÆt bÝch 


 
 Thµnh phÇn c«ng viÖc: 
 VËn chuyÓn vËt liÖu ®Õn vÞ trÝ gia c«ng, chuÈn bÞ dông cô thi c«ng, ®o lÊy dÊu, c¾t t«n, gia 
c«ng tª, hµn tª theo yªu cÇu kü thuËt, l¾p ®Æt nèi víi èng. 


§¬n vÞ tÝnh: ®/c¸i 
 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       


 


Gia c«ng vµ l¾p ®Æt tª th«ng 
giã hép ghÐp mÝ nèi b»ng 
ph−¬ng ph¸p mÆt bÝch      


BB.31301 Chu vi tª 0,8x0,56x0,8m c¸i 107.809 35.659 1.149 144.617 
BB.31302 Chu vi tª 1,2x0,69x1,2m c¸i 196.558 58.807 1.939 257.304 
BB.31303 Chu vi tª 1,2x1,1x1,2m c¸i 242.201 96.969 3.304 342.474 
BB.31304 Chu vi tª 1,6x0,8x1,6m c¸i 314.943 86.333 2.945 404.221 
BB.31305 Chu vi tª 1,6x1,13x1,6m c¸i 353.623 117.614 4.166 475.403 
BB.31306 Chu vi tª 2x1,26x2m c¸i 515.761 156.401 5.674 677.836 
BB.31307 Chu vi tª 2x1,79x2m c¸i 612.150 239.606 8.691 860.447 
BB.31308 Chu vi tª 2,4x1,83x2,4m c¸i 787.218 272.138 10.056 1.069.412 
BB.31309 Chu vi tª 2,4x2,19x2,4m c¸i 876.259 347.836 12.785 1.236.880 
BB.31310 Chu vi tª 2,8x2,12x2,8m c¸i 1.046.941 358.471 13.432 1.418.844 
BB.31311 Chu vi tª 2,8x2,48x2,8m c¸i 1.148.564 445.430 16.592 1.610.586 
BB.31312 Chu vi tª 3,2x2,53x3,2m c¸i 1.382.137 489.848 18.460 1.890.445 
BB.31313 Chu vi tª 3,2x2,99x3,2m c¸i 1.539.513 624.978 23.416 2.187.907 
BB.31314 Chu vi tª 3,6x2,94x3,6m c¸i 1.762.217 641.244 24.350 2.427.811 


       







§¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh tØnh Qu¶ng Ng·i – PhÇn l¾p ®Æt 77


 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       
BB.31315 Chu vi tª 3,6x3,29x3,6m c¸i 1.898.508 756.981 28.444 2.683.933 
BB.31316 Chu vi tª 4x3,35x4m c¸i 2.191.355 812.034 30.958 3.034.347 
BB.31317 Chu vi tª 4x3,79x4m c¸i 2.391.037 984.075 37.135 3.412.247 
BB.31318 Chu vi tª 4,4x3,51x4,4m c¸i 2.558.521 912.130 35.052 3.505.703 
BB.31319 Chu vi tª 4,4x3,98x4,4m c¸i 2.777.178 1.097.309 41.804 3.916.291 
BB.31320 Chu vi tª 4,8x3,92x4,8m c¸i 3.074.350 1.115.452 42.953 4.232.755 


       
 
BB.31400     Gia c«ng vµ l¾p ®Æt tª th«ng giã trßn ®Òu ghÐp mÝ  
                      nèi b»ng ph−¬ng ph¸p  mÆt bÝch 
  


Thµnh phÇn c«ng viÖc: 
 VËn chuyÓn vËt liÖu ®Õn vÞ trÝ gia c«ng, chuÈn bÞ dông cô thi c«ng, ®o lÊy dÊu, c¾t t«n, gia 
c«ng tª, hµn tª theo yªu cÇu kü thuËt, l¾p ®Æt nèi víi èng. 


§¬n vÞ tÝnh: ®/c¸i 
 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       


 


Gia c«ng vµ l¾p ®Æt tª th«ng 
giã trßn ®Òu ghÐp mÝ nèi 
b»ng ph−¬ng ph¸p mÆt bÝch      


BB.31401 §−êng kÝnh tª 109mm  c¸i 25.245 23.773 359 49.377 
BB.31402 §−êng kÝnh tª 137mm  c¸i 45.359 48.797 718 94.874 
BB.31403 §−êng kÝnh tª 164mm  c¸i 74.745 83.831 1.077 159.653 
BB.31404 §−êng kÝnh tª 191mm  c¸i 87.031 126.998 1.580 215.609 
BB.31405 §−êng kÝnh tª 219mm  c¸i 98.387 180.174 2.298 280.859 
BB.31406 §−êng kÝnh tª 246mm  c¸i 105.180 104.476 1.293 210.949 
BB.31407 §−êng kÝnh tª 273mm  c¸i 119.907 126.998 1.580 248.485 
BB.31408 §−êng kÝnh tª 301mm  c¸i 137.587 153.273 1.939 292.799 
BB.31409 §−êng kÝnh tª 328mm  c¸i 150.707 180.174 2.298 333.179 
BB.31410 §−êng kÝnh tª 383mm  c¸i 199.274 242.734 3.017 445.025 
BB.31411 §−êng kÝnh tª 437mm  c¸i 247.678 312.176 3.951 563.805 
BB.31412 §−êng kÝnh tª 492mm  c¸i 309.558 392.879 4.884 707.321 


       


 
 
BB.31500     Gia c«ng vµ  l¾p ®Æt bÝch vu«ng  
  


Thµnh phÇn c«ng viÖc: 
 VËn chuyÓn vËt liÖu ®Õn vÞ trÝ gia c«ng, chuÈn bÞ dông cô thi c«ng, ®o lÊy dÊu, c¾t t«n, gia 
c«ng bÝch, hµn bÝch theo yªu cÇu kü thuËt, l¾p ®Æt nèi víi èng vµ phô tïng. 


 
 
 
 
 







§¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh tØnh Qu¶ng Ng·i – PhÇn l¾p ®Æt 78 


§¬n vÞ tÝnh: ®/c¸i 
 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       
 Gia c«ng vµ l¾p  bÝch vu«ng      


BB.31501 Chu vi bÝch 0,8m  c¸i 28.450 13.763 3.663 45.876 
BB.31502 Chu vi bÝch 1,2m  c¸i 42.665 20.019 5.459 68.143 
BB.31503 Chu vi bÝch 1,6m  c¸i 56.870 26.901 7.326 91.097 
BB.31504 Chu vi bÝch 2,0m  c¸i 71.594 53.176 14.509 139.279 
BB.31505 Chu vi bÝch 2,4m  c¸i 85.910 64.437 17.382 167.729 
BB.31506 Chu vi bÝch 2,8m  c¸i 104.748 75.072 20.256 200.076 
BB.31507 Chu vi bÝch 3,2m  c¸i 121.153 142.638 38.644 302.435 
BB.31508 Chu vi bÝch 3,6m  c¸i 136.288 160.780 43.456 340.524 
BB.31509 Chu vi bÝch 4,0m  c¸i 151.452 178.297 48.268 378.017 
BB.31510 Chu vi bÝch 4,4m  c¸i 166.576 196.440 53.081 416.097 
BB.31511 Chu vi bÝch 4,8m  c¸i 186.996 213.956 57.893 458.845 
BB.31512 Chu vi bÝch 5,6m  c¸i 217.948 249.616 67.590 535.154 
BB.31513 Chu vi bÝch 6,4m  c¸i 249.016 285.275 77.215 611.506 
BB.31514 Chu vi bÝch 7,2m  c¸i 280.378 320.935 86.840 688.153 
BB.31515 Chu vi bÝch 8,0m  c¸i 311.446 356.594 96.537 764.577 


       
 
BB.31600     Gia c«ng vµ l¾p  ®Æt  bÝch trßn 
  


Thµnh phÇn c«ng viÖc: 
 VËn chuyÓn vËt liÖu ®Õn vÞ trÝ gia c«ng, chuÈn bÞ dông cô thi c«ng, ®o lÊy dÊu, c¾t t«n, gia 
c«ng bÝch, hµn bÝch theo yªu cÇu kü thuËt, l¾p ®Æt nèi víi èng vµ phô tïng. 


 
§¬n vÞ tÝnh: ®/c¸i 


 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       
 Gia c«ng vµ l¾p  bÝch trßn      


BB.31601 §−êng kÝnh bÝch 109mm c¸i 13.747 5.630 1.580 20.957 
BB.31602 §−êng kÝnh bÝch 137mm c¸i 17.717 7.507 1.939 27.163 
BB.31603 §−êng kÝnh bÝch 164mm c¸i 21.429 8.758 2.370 32.557 
BB.31604 §−êng kÝnh bÝch 191mm c¸i 25.359 10.010 2.729 38.098 
BB.31605 §−êng kÝnh bÝch 219mm c¸i 29.329 11.886 3.160 44.375 
BB.31606 §−êng kÝnh bÝch 246mm c¸i 33.041 13.138 3.520 49.699 
BB.31607 §−êng kÝnh bÝch 273mm c¸i 37.012 14.389 3.951 55.352 
BB.31608 §−êng kÝnh bÝch 301mm c¸i 39.375 15.640 4.310 59.325 
BB.31609 §−êng kÝnh bÝch 328mm c¸i 43.076 17.517 4.669 65.262 
BB.31610 §−êng kÝnh bÝch 383mm c¸i 50.758 20.019 5.459 76.236 
BB.31611 §−êng kÝnh bÝch 437mm c¸i 58.430 23.147 6.249 87.826 
BB.31612 §−êng kÝnh bÝch 492mm c¸i 64.505 26.275 7.039 97.819 


       
 
 
 







§¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh tØnh Qu¶ng Ng·i – PhÇn l¾p ®Æt 79


BB.31700     gia c«ng vµ l¾p ®Æt c«n, cót th«ng giã hép ghÐp mÝ d¸n 
                      keo, nèi b»ng ph−¬ng ph¸p mÆt bÝch 
  
 Thµnh phÇn c«ng viÖc: 
 VËn chuyÓn vËt liÖu ®Õn vÞ trÝ gia c«ng, chuÈn bÞ dông cô thi c«ng, ®o lÊy dÊu, c¾t t«n, gia 
c«ng c«n, cót theo yªu cÇu kü thuËt, l¾p ®Æt, nèi víi èng  


 §¬n vÞ tÝnh: ®/c¸i 
 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       


 


Gia c«ng vµ l¾p  ®Æt c«n, cót 
th«ng giã hép ghÐp mÝ d¸n 
keo, nèi b»ng ph−¬ng ph¸p 
mÆt bÝch      


BB.31701 Chu vi c«n, cót 0,8m r= α c¸i 65.654 43.792 718 110.164 
BB.31702 Chu vi c«n, cót 1,2m r= α c¸i 113.846 86.333 1.077 201.256 
BB.31703 Chu vi c«n, cót 1,6m r= α c¸i 169.734 141.386 1.796 312.916 
BB.31704 Chu vi c«n, cót 2,0m r= α c¸i 241.666 209.577 2.873 454.116 
BB.31705 Chu vi c«n, cót 2,4m r= α c¸i 326.238 292.157 3.951 622.346 
BB.31706 Chu vi c«n, cót 2,8m r= α c¸i 422.680 387.874 5.387 815.941 
BB.31707 Chu vi c«n, cót 3,2m r= α c¸i 539.402 496.729 6.824 1.042.955 
BB.31708 Chu vi c«n, cót 3,6m r= α c¸i 659.968 618.097 8.619 1.286.684 
BB.31709 Chu vi c«n, cót 4,0m r= α c¸i 793.174 754.478 10.617 1.558.269 
BB.31710 Chu vi c«n, cót 4,4m r= α c¸i 938.251 903.372 12.814 1.854.437 
BB.31711 Chu vi c«n, cót 4,8m r= α c¸i 1.095.197 958.425 14.725 2.068.347 
BB.31712 Chu vi c«n, cót 5,6m r= α c¸i 1.446.239 1.029.744 19.753 2.495.736 
BB.31713 Chu vi c«n, cót 6,4m r= α c¸i 1.845.914 1.478.302 25.858 3.350.074 
BB.31714 Chu vi c«n, cót 7,2m r= α c¸i 2.298.015 1.855.541 32.323 4.185.879 
BB.31715 Chu vi c«n, cót 8,0m r= α c¸i 2.799.134 2.275.321 39.505 5.113.960 


        


Ghi chó :     α - lµ b¸n kÝnh cong cña cót, ®−îc tÝnh b»ng chu vi cót chia cho 8.    
 
BB.31800     gia c«ng vµ l¾p tª th«ng giã hép ghÐp mÝ d¸n keo  
                      nèi b»ng ph−¬ng ph¸p mÆt bÝch 


 
 Thµnh phÇn c«ng viÖc: 
 VËn chuyÓn vËt liÖu ®Õn vÞ trÝ gia c«ng, chuÈn bÞ dông cô thi c«ng, ®o lÊy dÊu, c¾t t«n, gia 
c«ng tª theo yªu cÇu kü thuËt, l¾p ®Æt, nèi víi èng.   


§¬n vÞ tÝnh: ®/c¸i 
 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       


 


Gia c«ng vµ l¾p  ®Æt tª th«ng 
giã hép ghÐp mÝ d¸n keo, nèi 
b»ng ph−¬ng ph¸p mÆt bÝch      


BB.31801 Chu vi tª 0,8x0,57x0,8m  c¸i 117.802 35.659 1.149 154.610 
BB.31802 Chu vi tª 1,2x0,69x1,2m  c¸i 206.551 58.807 1.939 267.297 
BB.31803 Chu vi tª 1,2x1,1x1,2m  c¸i 252.194 96.969 3.304 352.467 


       







§¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh tØnh Qu¶ng Ng·i – PhÇn l¾p ®Æt 80 


 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       
BB.31804 Chu vi tª 1,6x0,8x1,6m  c¸i 324.936 86.333 2.945 414.214 
BB.31805 Chu vi tª 1,6x1,13x1,6m  c¸i 363.616 117.614 4.166 485.396 
BB.31806 Chu vi tª 2,0x1,26x2,0m  c¸i 519.632 156.401 5.674 681.707 
BB.31807 Chu vi tª 2,0x1,79x2,0m  c¸i 615.700 237.729 8.691 862.120 
BB.31808 Chu vi tª 2,4x1,83x2,4m  c¸i 785.626 272.138 10.056 1.067.820 
BB.31809 Chu vi tª 2,4x2,3x2,4m  c¸i 906.445 374.111 13.719 1.294.275 
BB.31810 Chu vi tª 2,8x2,12x2,8m  c¸i 1.044.060 358.471 13.432 1.415.963 
BB.31811 Chu vi tª 2,8x2,48x2,8m  c¸i 1.158.557 445.430 16.592 1.620.579 
BB.31812 Chu vi tª 3,2x2,53x3,2m  c¸i 1.392.130 489.848 18.460 1.900.438 
BB.31813 Chu vi tª 3,2x3,0x3,2m  c¸i 1.549.506 624.978 23.416 2.197.900 
BB.31814 Chu vi tª 3,6x2,94x3,6m  c¸i 1.772.210 641.244 24.350 2.437.804 
BB.31815 Chu vi tª 3,6x2,29x3,6m  c¸i 1.904.326 756.981 28.444 2.689.751 
BB.31816 Chu vi tª 4,0x3,35x4,0m  c¸i 2.209.699 812.034 30.958 3.052.691 
BB.31817 Chu vi tª 4,0x3,49x4,0m  c¸i 2.409.595 984.075 37.135 3.430.805 
BB.31818 Chu vi tª 4,4x3,51x4,4m  c¸i 2.577.508 912.130 35.052 3.524.690 
BB.31819 Chu vi tª 4,4x3,98x4,4m  c¸i 2.796.592 1.097.309 41.804 3.935.705 
BB.31820 Chu vi tª 4,8x3,92x4,8m  c¸i 3.094.192 1.115.452 42.953 4.252.597 
BB.31821 Chu vi tª 4,8x4,38x4,8m  c¸i 3.332.342 1.318.147 50.351 4.700.840 
BB.31822 Chu vi tª 5,6x4,96x5,6m  c¸i 4.400.161 1.529.601 65.435 5.995.197 
BB.31823 Chu vi tª 6,4x5,77x6,4m  c¸i 5.775.516 1.811.123 87.415 7.674.054 
BB.31824 Chu vi tª 7,2x6,79x7,2m  c¸i 7.515.606 2.451.741 118.085 10.085.432 
BB.31825 Chu vi tª 8,0x7,59x8,0m  c¸i 9.286.566 3.046.691 147.032 12.480.289 


       
 


BB.31900     gia c«ng vµ l¾p  ®Æt tª th«ng giã trßn ®Òu ghÐp mÝ d¸n 
                      keo, nèi b»ng ph−¬ng ph¸p  mÆt bÝch 


 
 Thµnh phÇn c«ng viÖc: 
 VËn chuyÓn vËt liÖu ®Õn vÞ trÝ gia c«ng, chuÈn bÞ dông cô thi c«ng, ®o lÊy dÊu, c¾t t«n, gia 
c«ng tª theo yªu cÇu kü thuËt, l¾p ®Æt, nèi víi èng.  


§¬n vÞ tÝnh: ®/c¸i 
  


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       


 


Gia c«ng vµ l¾p  ®Æt tª th«ng 
giã trßn ®Òu ghÐp mÝ d¸n 
keo, nèi b»ng ph−¬ng ph¸p 
mÆt bÝch      


BB.31901 §−êng kÝnh tª 109mm c¸i 30.034 18.768 359 49.161 
BB.31902 §−êng kÝnh tª 137mm c¸i 41.230 28.778 359 70.367 
BB.31903 §−êng kÝnh tª 164mm c¸i 50.147 39.413 718 90.278 
BB.31904 §−êng kÝnh tª 191mm c¸i 63.268 51.925 718 115.911 
BB.31905 §−êng kÝnh tª 219mm c¸i 79.534 66.940 1.077 147.551 
BB.31906 §−êng kÝnh tª 246mm c¸i 95.348 83.831 1.437 180.616 
BB.31907 §−êng kÝnh tª 273mm c¸i 113.538 101.348 1.437 216.323 


       







§¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh tØnh Qu¶ng Ng·i – PhÇn l¾p ®Æt 81


 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       
BB.31908 §−êng kÝnh tª 301mm c¸i 132.045 122.618 1.796 256.459 
BB.31909 §−êng kÝnh tª 328mm c¸i 155.496 143.889 2.155 301.540 
BB.31910 §−êng kÝnh tª 383mm c¸i 204.063 193.937 2.873 400.873 
BB.31911 §−êng kÝnh tª 437mm c¸i 252.466 249.616 3.951 506.033 
BB.31912 §−êng kÝnh tª 492mm c¸i 314.346 314.053 5.028 633.427 


       


 
BB.32000     Gia c«ng, l¾p ®Æt thanh t¨ng c−êng vµ gi¸ ®ì èng cho  
                      hÖ thèng ®iÒu hoµ kh«ng khÝ; cöa c¸c lo¹i. 
BB.32100     Gia c«ng, l¾p ®Æt thanh t¨ng c−êng  


 
Thµnh phÇn c«ng viÖc:  
VËn chuyÓn vËt liÖu ®Õn n¬i gia c«ng cù ly 100m, ®o lÊy dÊu, chÆt n¾n s¾t gãc, c¹o rØ, s¬n, 


hµn thµnh phÈm. L¾p ®Æt thanh t¨ng c−êng. 
§¬n vÞ tÝnh: ®/tÊn 


 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       


 
Gia c«ng vµ l¾p  ®Æt thanh 
t¨ng c−êng      


BB.32101 Thanh t¨ng c−êng  tÊn 9.456.364 3.346.434 65.515 12.868.313 
       


 
BB.32200     Gia c«ng  vµ l¾p ®Æt gi¸ ®ì èng ®iÒu hoµ kh«ng khÝ 


 
Thµnh phÇn c«ng viÖc:  
VËn chuyÓn vËt liÖu ®Õn n¬i gia c«ng cù ly 100m, ®o lÊy dÊu, chÆt n¾n s¾t gãc, c¹o rØ, s¬n, 


hµn thµnh phÈm. L¾p ®Æt gi¸ ®ì èng. 
§¬n vÞ tÝnh: ®/tÊn 


 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       


 
Gia c«ng vµ l¾p  ®Æt gi¸ ®ì 
èng ®iÒu hoµ kh«ng khÝ      


BB.32201 Gi¸ ®ì èng  tÊn 9.485.622 3.800.385 327.573 13.613.580 
       


 
BB.32300     l¾p ®Æt cöa l−íi 


 
Thµnh phÇn c«ng viÖc: 
VËn chuyÓn cöa ®Õn vÞ trÝ l¾p ®Æt trong ph¹m vi 30m, ®o lÊy dÊu, l¾p chØnh theo yªu cÇu kü 


thuËt. 
 
 
 
 







§¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh tØnh Qu¶ng Ng·i – PhÇn l¾p ®Æt 82 


§¬n vÞ tÝnh: ®/c¸i 
 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       
 L¾p ®Æt cöa l−íi      
 KÝch th−íc cöa      


BB.32301 250x200mm c¸i 8.161 11.640 648 20.449 
BB.32302 500x300mm c¸i 20.674 20.370 1.166 42.210 
BB.32303 500x400mm c¸i 26.930 23.862 1.360 52.152 
BB.32304 500x500mm c¸i 33.187 27.353 1.619 62.159 
BB.32305 600x600mm c¸i 45.808 33.783 1.813 81.404 
BB.32306 1000x400mm c¸i 51.004 38.787 2.072 91.863 
BB.32307 1000x600mm c¸i 74.126 45.669 2.526 122.321 
BB.32308 1300x1200mm c¸i 181.684 71.319 3.951 256.954 
BB.32309 1250x300mm c¸i 49.304 43.167 2.331 94.802 
BB.32310 1500x200mm c¸i 42.299 46.920 2.526 91.745 
BB.32311 1500x500mm c¸i 91.944 55.679 2.979 150.602 
BB.32312 1600x1500mm c¸i 274.608 90.087 4.922 369.617 
BB.32313 2000x200mm c¸i 56.716 62.560 3.497 122.773 
BB.32314 3000x250mm c¸i 100.512 92.589 5.116 198.217 


       
 
BB.32400     L¾p ®Æt cöa giã ®¬n 
 


Thµnh phÇn c«ng viÖc: 
VËn chuyÓn cöa ®Õn vÞ trÝ l¾p ®Æt trong ph¹m vi 30m, ®o lÊy dÊu, l¾p chØnh theo yªu cÇu kü 


thuËt. 
§¬n vÞ tÝnh: ®/c¸i 


 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       
 L¾p ®Æt cöa giã ®¬n      
 KÝch th−íc cöa      


BB.32401 150x150mm c¸i 30.288 5.238 4.663 40.189 
BB.32402 200x200mm c¸i 51.618 5.820 6.217 63.655 
BB.32403 100x200mm c¸i 28.166 5.238 4.663 38.067 
BB.32404 200x300mm c¸i 73.788 6.402 9.326 89.516 
BB.32405 200x400mm c¸i 98.438 8.730 11.657 118.825 
BB.32406 200x600mm c¸i 145.258 11.058 16.191 172.507 


       
 
BB.32500     L¾p ®Æt cöa giã kÐp 
 
 Thµnh phÇn c«ng viÖc 


VËn chuyÓn cöa ®Õn vÞ trÝ l¾p ®Æt trong ph¹m vi 30m, ®o lÊy dÊu, l¾p chØnh theo yªu cÇu kü 
thuËt. 


 
 
 







§¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh tØnh Qu¶ng Ng·i – PhÇn l¾p ®Æt 83


§¬n vÞ tÝnh: ®/c¸i 
 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       
 L¾p ®Æt cöa giã kÐp      
 KÝch th−íc cöa      


BB.32501 200x450mm c¸i 138.055 12.222 1.813 152.090 
BB.32502 200x750mm c¸i 233.211 13.968 2.850 250.029 
BB.32503 200x950mm c¸i 290.640 16.878 3.691 311.209 
BB.32504 200x1200mm c¸i 349.372 20.952 4.663 374.987 
BB.32505 200x400mm c¸i 95.966 9.894 1.813 107.673 
BB.32506 200x850mm c¸i 288.448 14.550 2.331 305.329 


       


 
BB.32600     L¾p ®Æt cöa ph©n phèi khÝ 
 


Thµnh phÇn c«ng viÖc 
VËn chuyÓn cöa ®Õn vÞ trÝ l¾p ®Æt trong ph¹m vi 30m, ®o lÊy dÊu, l¾p chØnh theo yªu cÇu kü thuËt. 


 
§¬n vÞ tÝnh: ®/c¸i 


 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       
 L¾p ®Æt cöa ph©n phèi khÝ      


BB.32601 L¾p ®Æt cöa ph©n phèi khÝ c¸i 396.992 72.749  469.741 
       


 
BB.33000     L¾p ®Æt BU, be c¸c lo¹i 


 
Thµnh phÇn c«ng viÖc: 
VËn chuyÓn phô tïng ®Õn vÞ trÝ l¾p ®Æt,  lau chïi, l¾p theo yªu cÇu kü thuËt. 


 
BB.33100     L¾p ®Æt BU 


§¬n vÞ tÝnh: ®/c¸i 
 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       
 L¾p ®Æt BU      


BB.33101 §−êng kÝnh BU 50mm c¸i 95.798 9.312  105.110 
BB.33102 §−êng kÝnh BU 60mm c¸i 109.302 10.476  119.778 
BB.33103 §−êng kÝnh BU 70mm c¸i 123.219 12.222  135.441 
BB.33104 §−êng kÝnh BU 80mm c¸i 136.723 13.386  150.109 
BB.33105 §−êng kÝnh BU 90mm c¸i 155.945 14.550  170.495 
BB.33106 §−êng kÝnh BU 100mm c¸i 286.918 15.714  302.632 
BB.33107 §−êng kÝnh BU 110mm c¸i 310.427 16.878  327.305 
BB.33108 §−êng kÝnh BU 125mm c¸i 344.977 18.624  363.601 
BB.33109 §−êng kÝnh BU 150mm c¸i 404.487 19.788  424.275 


       







§¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh tØnh Qu¶ng Ng·i – PhÇn l¾p ®Æt 84 


 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       
BB.33110 §−êng kÝnh BU 160mm c¸i 448.735 20.370  469.105 
BB.33111 §−êng kÝnh BU 170mm c¸i 492.873 21.534  514.407 
BB.33112 §−êng kÝnh BU 180mm c¸i 539.011 22.698  561.709 
BB.33113 §−êng kÝnh BU 200mm c¸i 625.603 25.026  650.629 
BB.33114 §−êng kÝnh BU 250mm c¸i 833.258 32.009  865.267 
BB.33115 §−êng kÝnh BU 300mm c¸i 1.106.889 20.079 9.641 1.136.609 
BB.33116 §−êng kÝnh BU 350mm c¸i 1.387.603 23.454 12.051 1.423.108 
BB.33117 §−êng kÝnh BU 400mm c¸i 1.669.816 26.771 13.257 1.709.844 
BB.33118 §−êng kÝnh BU 500mm c¸i 2.393.209 32.591 13.257 2.439.057 
BB.33119 §−êng kÝnh BU 600mm c¸i 3.633.502 42.541 16.872 3.692.915 
BB.33120 §−êng kÝnh BU 700mm c¸i 5.572.336 51.300 16.872 5.640.508 
BB.33121 §−êng kÝnh BU 800mm c¸i 6.469.029 58.807 16.872 6.544.708 
BB.33122 §−êng kÝnh BU 900mm c¸i 6.547.233 70.693 16.872 6.634.798 
BB.33123 §−êng kÝnh BU 1000mm c¸i 8.325.947 81.328 16.872 8.424.147 
BB.33124 §−êng kÝnh BU 1100mm c¸i 9.308.375 100.722 16.872 9.425.969 
BB.33125 §−êng kÝnh BU 1200mm c¸i 10.089.453 108.855 19.282 10.217.590 
BB.33126 §−êng kÝnh BU 1400mm c¸i 11.850.466 135.130 19.282 12.004.878 
BB.33127 §−êng kÝnh BU 1600mm c¸i 13.736.293 170.790 19.282 13.926.365 
BB.33128 §−êng kÝnh BU 1800mm c¸i 15.579.985 187.681 19.282 15.786.948 
BB.33129 §−êng kÝnh BU 2000mm c¸i 17.153.380 212.705 19.282 17.385.367 


       
 
BB.33200     L¾p ®Æt  BE 


§¬n vÞ tÝnh: ®/c¸i 
 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       
 L¾p ®Æt BE      


BB.33201 §−êng kÝnh BE 50mm c¸i 108.090 6.402  114.492 
BB.33202 §−êng kÝnh BE 60mm c¸i 114.139 7.566  121.705 
BB.33203 §−êng kÝnh BE 70mm c¸i 124.277 8.730  133.007 
BB.33204 §−êng kÝnh BE 80mm c¸i 137.742 9.312  147.054 
BB.33205 §−êng kÝnh BE 90mm c¸i 151.551 10.476  162.027 
BB.33206 §−êng kÝnh BE 100mm c¸i 167.137 11.058  178.195 
BB.33207 §−êng kÝnh BE 110mm c¸i 184.729 11.640  196.369 
BB.33208 §−êng kÝnh BE 125mm c¸i 212.525 12.804  225.329 
BB.33209 §−êng kÝnh BE 150mm c¸i 263.719 13.968  277.687 
BB.33210 §−êng kÝnh BE 160mm c¸i 283.894 14.550  298.444 
BB.33211 §−êng kÝnh BE 170mm c¸i 304.845 15.132  319.977 
BB.33212 §−êng kÝnh BE 180mm c¸i 324.823 15.714  340.537 
BB.33213 §−êng kÝnh BE 200mm c¸i 373.542 17.460  391.002 
BB.33214 §−êng kÝnh BE 240mm c¸i 745.005 22.698  767.703 
BB.33215 §−êng kÝnh BE 300mm c¸i 1.087.712 13.968 9.641 1.111.321 
BB.33216 §−êng kÝnh BE 350mm c¸i 1.434.120 16.296 12.051 1.462.467 


       







§¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh tØnh Qu¶ng Ng·i – PhÇn l¾p ®Æt 85


 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       
BB.33217 §−êng kÝnh BE 400mm c¸i 1.659.435 20.370 13.257 1.693.062 
BB.33218 §−êng kÝnh BE 500mm c¸i 2.310.235 25.026 13.257 2.348.518 
BB.33219 §−êng kÝnh BE 600mm c¸i 3.078.456 32.531 16.872 3.127.859 
BB.33220 §−êng kÝnh BE 700mm c¸i 3.810.391 37.536 16.872 3.864.799 
BB.33221 §−êng kÝnh BE 800mm c¸i 4.544.745 45.043 16.872 4.606.660 
BB.33222 §−êng kÝnh BE 900mm c¸i 5.278.192 53.802 16.872 5.348.866 
BB.33223 §−êng kÝnh BE 1000mm c¸i 6.011.672 62.560 16.872 6.091.104 
BB.33224 §−êng kÝnh BE 1100mm c¸i 6.745.293 70.068 16.872 6.832.233 
BB.33225 §−êng kÝnh BE 1200mm c¸i 7.478.120 83.831 16.872 7.578.823 
BB.33226 §−êng kÝnh BE 1400mm c¸i 8.945.523 106.353 19.282 9.071.158 
BB.33227 §−êng kÝnh BE 1500mm c¸i 9.678.986 115.737 19.282 9.814.005 
BB.33228 §−êng kÝnh BE 1600mm c¸i 10.412.449 131.377 19.282 10.563.108 
BB.33229 §−êng kÝnh BE 1800mm c¸i 11.879.215 143.889 19.282 12.042.386 
BB.33230 §−êng kÝnh BE 2000mm c¸i 13.346.618 163.908 19.282 13.529.808 


       


 
BB.33300     L¾p ®Æt mèi nèi mÒm 


 
Thµnh phÇn c«ng viÖc 
VËn chuyÓn phô tïng ®Õn vÞ trÝ l¾p ®Æt trong ph¹m vi 30m, lau chïi, l¾p ®Æt theo ®óng yªu 


cÇu kü thuËt. 
§¬n vÞ tÝnh: ®/c¸i 


 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       
 L¾p ®Æt mèi nèi mÒm      


BB.33301 §K mèi nèi mÒm d≤50mm c¸i 38.163 15.132  53.295 
BB.33302 §K mèi nèi mÒm 75mm c¸i 51.425 22.116  73.541 
BB.33303 §K mèi nèi mÒm 100mm c¸i 76.325 26.771  103.096 
BB.33304 §K mèi nèi mÒm 150mm c¸i 102.850 32.009  134.859 
BB.33305 §K mèi nèi mÒm 200mm c¸i 129.375 40.739  170.114 
BB.33306 §K mèi nèi mÒm 250mm c¸i 176.263 46.559  222.822 
BB.33307 §K mèi nèi mÒm 300mm c¸i 202.787 42.485 16.872 262.144 
BB.33308 §K mèi nèi mÒm 350mm c¸i 243.858 51.215 16.872 311.945 
BB.33309 §K mèi nèi mÒm 400mm c¸i 270.383 57.617 21.692 349.692 
BB.33310 §K mèi nèi mÒm 500mm c¸i 337.979 68.093 21.692 427.764 
BB.33311 §K mèi nèi mÒm 600mm c¸i 481.958 87.585 26.513 596.056 
BB.33312 §K mèi nèi mÒm 700mm c¸i 567.740 98.220 26.513 692.473 
BB.33313 §K mèi nèi mÒm 800mm c¸i 620.790 112.609 33.744 767.143 
BB.33314 §K mèi nèi mÒm 900mm c¸i 706.572 120.116 33.744 860.432 
BB.33315 §K mèi nèi mÒm 100mm c¸i 957.031 147.017 33.744 1.137.792 
BB.33316 §K mèi nèi mÒm 1200mm c¸i 1.010.081 160.780 38.564 1.209.425 
BB.33317 §K mèi nèi mÒm 1250mm c¸i 1.036.607 167.036 38.564 1.242.207 
BB.33318 §K mèi nèi mÒm 1300mm c¸i 1.063.131 173.918 38.564 1.275.613 


       







§¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh tØnh Qu¶ng Ng·i – PhÇn l¾p ®Æt 86 


 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       
BB.33319 §K mèi nèi mÒm 1350mm c¸i 1.089.657 180.799 38.564 1.309.020 
BB.33320 §K mèi nèi mÒm 1400mm c¸i 1.150.235 187.056 38.564 1.375.855 
BB.33321 §K mèi nèi mÒm 1500mm c¸i 1.201.066 200.819 43.385 1.445.270 
BB.33322 §K mèi nèi mÒm 1600mm c¸i 1.305.045 213.956 43.385 1.562.386 
BB.33323 §K mèi nèi mÒm 1700mm c¸i 1.383.560 227.094 48.206 1.658.860 
BB.33324 §K mèi nèi mÒm 1800mm c¸i 1.462.075 240.857 48.206 1.751.138 
BB.33325 §K mèi nèi mÒm 900mm c¸i 1.540.590 253.995 48.206 1.842.791 
BB.33326 §K mèi nèi mÒm 2000mm c¸i 1.672.155 267.758 48.206 1.988.119 


       
 
BB.33400     L¾p ®Æt mèi nèi liªn kÕt trªn tuyÕn  dÉn x¨ng, dÇu 


 
Thµnh phÇn c«ng viÖc:  
Bèc dì vµ vËn chuyÓn vËt liÖu, di chuyÓn vËt liÖu trong ph¹m vi 500m, c¾t èng, tÈy v¸t mÐp, 


hµn mÆt bÝch, c¹o rØ, s¬n lãt, bäc mèi nèi theo tiªu chuÈn.  
 


§¬n vÞ tÝnh: ®/mèi 
 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       


 
L¾p ®Æt mèi nèi liªn kÕt trªn 
tuyÕn x¨ng dÇu      


BB.33401 §K mèi nèi 57x3,5mm mèi 1.273 36.911 1.336 39.520 
BB.33402 §K mèi nèi 67-89x4mm mèi 3.347 50.048 5.346 58.741 
BB.33403 §K mèi nèi 108x4mm mèi 4.063 60.058 6.682 70.803 
BB.33404 §K mèi nèi 159x5mm mèi 9.162 75.072 14.701 98.935 
BB.33405 §K mèi nèi 219x7mm mèi 19.298 90.087 207.845 317.230 
BB.33406 §K mèi nèi 273x8mm mèi 27.395 100.097 223.883 351.375 


       
 
Ghi chó:- Tr−êng hîp ph¶i b¶o «n 1, 2 hoÆc 3 líp th× chi phÝ vËt liÖu lÊy theo chi phÝ vËt liÖu cña 
c«ng t¸c b¶o «n tuyÕn èng chÝnh nh©n tû lÖ thuËn tuú theo chiÒu dµi cña mèi nèi liªn kÕt, riªng chi 
phÝ nh©n c«ng cña tõng líp th× ®−îc nh©n víi hÖ sè 1,1. 
 - NÕu liªn kÕt mèi nèi cã x¨ng dÇu cò trong ®Þa bµn kho chøa x¨ng dÇu c«ng t¸c vÖ sinh m«i 
tr−êng vµ phßng cøu ho¶, chi phÝ nh©n c«ng ®−îc tÝnh víi hÖ sè 5 (xe cøu ho¶ vµ chi phÝ nh©n c«ng 
cøu ho¶ sÏ lËp dù to¸n riªng). 
 - Tr−êng hîp ph¶i di chuyÓn m¸y > 500m vµ < 1000m th× chi phÝ m¸y  nh©n víi hÖ sè 1,3. 
NÕu di chuyÓn > 1000m th× chi phÝ m¸y nh©n víi 1,5.  
 
BB.33500     L¾p  ®ai  khëi thñy 


 
Thµnh phÇn c«ng viÖc 
VËn chuyÓn phô tïng ®Õn vÞ trÝ l¾p ®Æt trong ph¹m vi 30m, ®ãng më n−íc, khoan èng, c¹o 


ch¶i, lau chïi, l¾p chØnh, b¾t bu l«ng. 
 
 
 







§¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh tØnh Qu¶ng Ng·i – PhÇn l¾p ®Æt 87


§¬n vÞ tÝnh: ®/c¸i 
 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       
 L¾p ®Æt ®ai khëi thuû      


BB.33501 §−êng kÝnh èng 60mm c¸i 51.541 6.984  58.525 
BB.33502 §−êng kÝnh èng 80mm c¸i 58.892 9.894  68.786 
BB.33503 §−êng kÝnh èng 100mm c¸i 89.645 11.640  101.285 
BB.33504 §−êng kÝnh èng 125mm c¸i 97.896 13.386  111.282 
BB.33505 §−êng kÝnh èng 150mm c¸i 106.147 14.550  120.697 
BB.33506 §−êng kÝnh èng 200mm c¸i 121.898 19.206  141.104 
BB.33507 §−êng kÝnh èng 250mm c¸i 137.650 27.935  165.585 
BB.33508 §−êng kÝnh èng 300mm c¸i 153.401 32.009  185.410 
BB.33509 §−êng kÝnh èng 350mm c¸i 169.153 34.919  204.072 
BB.33510 §−êng kÝnh èng 400mm c¸i 184.904 43.067  227.971 
BB.33511 §−êng kÝnh èng 450mm c¸i 200.656 45.395  246.051 
BB.33512 §−êng kÝnh èng 500mm c¸i 216.408 53.543  269.951 
BB.33513 §−êng kÝnh èng 600mm c¸i 247.911 68.816  316.727 
BB.33514 §−êng kÝnh èng 700mm c¸i 279.414 76.324  355.738 
BB.33515 §−êng kÝnh èng 800mm c¸i 310.917 86.959  397.876 


       


 
BB.34000     L¾p ®Æt trô vµ häng cøu  ho¶ 
 


Thµnh phÇn c«ng viÖc 
VËn chuyÓn phô tïng ®Õn vÞ trÝ l¾p ®Æt trong ph¹m vi 30m,  c¹o ch¶i, lau chïi,  b¾t bu l«ng, 


l¾p chØnh theo yªu cÇu kü thuËt . 
 


BB.34100     L¾p ®Æt trô cøu ho¶ 
§¬n vÞ tÝnh: ®/c¸i 


 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       
 L¾p ®Æt trô cøu ho¶      


BB.34101 §−êng kÝnh 100mm c¸i 3.495.651 26.189  3.521.840 
BB.34102 §−êng kÝnh 150mm c¸i 3.851.809 29.681  3.881.490 


       
 
BB.34200     L¾p ®Æt häng cøu  ho¶ 


§¬n vÞ tÝnh: ®/c¸i 
 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       
 L¾p ®Æt häng  cøu ho¶      


BB.34201 §−êng kÝnh 80mm c¸i 486.116 20.370  506.486 
BB.34202 §−êng kÝnh 100mm c¸i 7.566.982 23.862  7.590.844 


       
 
Ghi chó: §¬n gi¸ c«ng t¸c häng cøu ho¶ vµ trô cøu ho¶ ®−îc tÝnh tõ khuûu ®Õn miÖng lÊy n−íc. 







§¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh tØnh Qu¶ng Ng·i – PhÇn l¾p ®Æt 88 


 
BB.35100     L¾p ®Æt ®ång hå ®o l−u  l−îng 
 


Thµnh phÇn c«ng viÖc: 
VËn chuyÓn vËt liÖu, thiÕt bÞ ®Õn vÞ trÝ l¾p ®Æt trong ph¹m vi 30m, b¶o d−ìng kiÓm tra ®ång 


hå, ren ®Çu èng, l¾p ®ång hå theo ®óng yªu cÇu kü thuËt. 
§¬n vÞ tÝnh: ®/c¸i 


 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       


 
L¾p ®Æt ®ång hå ®o l−u 
l−îng      


 Quy c¸ch ®ång hå      
BB.35101 £50mm c¸i 3.755.972 41.290  3.797.262 
BB.35102 £100mm c¸i 4.995.042 52.551  5.047.593 
BB.35103 £200mm c¸i 7.483.388 61.935  7.545.323 
BB.35104 <300mm c¸i 17.620.513 66.314  17.686.827 
BB.35105 <400mm c¸i 33.073.388 85.082  33.158.470 
BB.35106 <500mm c¸i 41.646.258 101.348  41.747.606 
BB.35107 <600mm c¸i 50.221.119 114.485  50.335.604 


       


 
BB.35200     L¾p ®Æt ®ång hå ®o ¸p lùc 


 
Thµnh phÇn c«ng viÖc: 
VËn chuyÓn vËt liÖu, thiÕt bÞ ®Õn vÞ trÝ l¾p ®Æt trong ph¹m vi 30m, uèn èng æn ¸p vµ ren, 


khoan lç g¾n èng æn ¸p, l¾p van, kiÓm tra, ch¹y thö 
 


§¬n vÞ tÝnh: ®/c¸i 
 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       
 L¾p ®Æt ®ång hå ®o ¸p lùc      


BB.35201 §ång hå ®o ¸p lùc c¸i 648.251 53.176  701.427 
       


 
BB.36100     L¾p ®Æt van  mÆt bÝch 
 


Thµnh phÇn c«ng viÖc 
VËn chuyÓn van ®Õn vÞ trÝ l¾p ®Æt trong ph¹m vi 30m, lau chïi, c¹o rØ, c¾t gio¨ng, l¾p 


chØnh, b¾t bu l«ng. 
§¬n vÞ tÝnh: ®/c¸i 


 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       
 L¾p ®Æt van mÆt bÝch      


BB.36101 §−êng kÝnh van 40mm c¸i 95.347 21.896  117.243 
BB.36102 §−êng kÝnh van 50mm c¸i 104.785 25.650  130.435 


       







§¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh tØnh Qu¶ng Ng·i – PhÇn l¾p ®Æt 89


 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       
BB.36103 §−êng kÝnh van 75mm c¸i 128.686 31.280  159.966 
BB.36104 §−êng kÝnh van 100mm c¸i 916.932 37.536  954.468 
BB.36105 §−êng kÝnh van 150mm c¸i 1.528.429 47.546  1.575.975 
BB.36106 §−êng kÝnh van 200mm c¸i 1.969.367 60.058  2.029.425 
BB.36107 §−êng kÝnh van 250mm c¸i 2.817.290 68.191  2.885.481 
BB.36108 §−êng kÝnh van 300mm c¸i 3.813.535 50.674 16.872 3.881.081 
BB.36109 §−êng kÝnh van 350mm c¸i 5.800.318 61.309 16.872 5.878.499 
BB.36110 §−êng kÝnh van 400mm c¸i 11.977.283 68.816 21.692 12.067.791 
BB.36111 §−êng kÝnh van 500mm c¸i 16.318.531 81.328 21.692 16.421.551 
BB.36112 §−êng kÝnh van 600mm c¸i 27.011.270 105.081 26.513 27.142.864 
BB.36113 §−êng kÝnh van 700mm c¸i 32.504.470 117.962 26.513 32.648.945 
BB.36114 §−êng kÝnh van 800mm c¸i 37.966.588 135.588 33.744 38.135.920 
BB.36115 §−êng kÝnh van 1000mm c¸i 45.783.511 149.825 33.744 45.967.080 
BB.36116 §−êng kÝnh van 1200mm c¸i 55.439.708 179.655 38.564 55.657.927 
BB.36117 §−êng kÝnh van 1500mm c¸i 67.399.808 225.077 43.385 67.668.270 
BB.36118 §−êng kÝnh van 1800mm c¸i 79.413.309 269.821 48.206 79.731.336 
BB.36119 §−êng kÝnh van 2000mm c¸i 87.422.014 272.533 48.206 87.742.753 
BB.36120 §−êng kÝnh van 2200mm c¸i 108.883.556 299.650 51.821 109.235.027 
BB.36121 §−êng kÝnh van 2400mm c¸i 119.735.037 326.768 51.821 120.113.626 
BB.36122 §−êng kÝnh van 2500mm c¸i 130.586.518 354.564 51.821 130.992.903 


       


 
BB.36200     L¾p ®Æt van x¶ khÝ 
 


Thµnh phÇn c«ng viÖc 
VËn chuyÓn phô tïng ®Õn vÞ trÝ l¾p ®Æt trong ph¹m vi 30m, ch¶i rØ, lau chïi, c¾t gio¨ng 


l¾p van theo ®óng yªu cÇu kü thuËt . 
§¬n vÞ tÝnh: ®/c¸i 


 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       
 L¾p ®Æt van x¶ khÝ      


BB.36201 §−êng kÝnh van 25mm c¸i 83.565 8.758  92.323 
BB.36202 §−êng kÝnh van 32mm c¸i 99.481 11.261  110.742 
BB.36203 §−êng kÝnh van 40mm c¸i 121.761 14.389  136.150 
BB.36204 §−êng kÝnh van 50mm c¸i 145.103 16.266  161.369 
BB.36205 §−êng kÝnh van 76mm c¸i 164.092 20.645  184.737 
BB.36206 §−êng kÝnh van 89mm c¸i 631.906 21.896  653.802 
BB.36207 §−êng kÝnh van 100mm c¸i 708.244 23.773  732.017 
BB.36208 §−êng kÝnh van 150mm c¸i 1.745.687 35.659  1.781.346 
BB.36209 §−êng kÝnh van 200mm c¸i 2.284.458 47.546  2.332.004 


       
 


 
 







§¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh tØnh Qu¶ng Ng·i – PhÇn l¾p ®Æt 90 


 
BB.36300     L¾p ®Æt van  phao ®iÒu chØnh tèc ®é läc 


 
Thµnh phÇn c«ng viÖc: 
VËn chuyÓn ®Õn vÞ trÝ l¾p ®Æt trong ph¹m vi 30m, lau chïi c¹o rØ van, c¾t gio¨ng, l¾p mÆt 


bÝch b¾t bu l«ng. 
§¬n vÞ tÝnh: ®/c¸i 


 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       


 
L¾p ®Æt van phao ®iÒu chØnh 
tèc ®é läc      


BB.36301 §−êng kÝnh van 250mm c¸i 3.261.716 90.713  3.352.429 
BB.36302 §−êng kÝnh van 300mm c¸i 4.357.937 106.353  4.464.290 
BB.36303 §−êng kÝnh van 350mm c¸i 6.519.298 125.121  6.644.419 
BB.36304 §−êng kÝnh van 400mm c¸i 8.670.248 128.249  8.798.497 
BB.36305 §−êng kÝnh van 500mm c¸i 10.877.082 152.022  11.029.104 


       
 


Ghi chó : Chi phÝ vËt liÖu, nh©n c«ng, m¸y thi c«ng gia c«ng, l¾p gi¸ ®ì puli, xµ puli ®−îc tÝnh 
riªng theo yªu cÇu kü thuËt. 
 
BB.36400     L¾p ®Æt van  ®¸y 


 
Thµnh phÇn c«ng viÖc: 
VËn chuyÓn ®Õn vÞ trÝ l¾p ®Æt trong ph¹m vi 30m, cÈu thiÕt bÞ lªn sµn c«ng t¸c, khoan lç bu 


l«ng vµo sµn bª t«ng, lau chïi, c¹o rØ, kiÓm tra, l¾p ®Æt vµ c¨n chØnh van theo yªu cÇu kü thuËt. 
§¬n vÞ tÝnh: ®/c¸i 


 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       
 L¾p ®Æt van ®¸y      


BB.36401 §−êng kÝnh van 400mm c¸i 13.965.435 121.993 30.989 14.118.417 
BB.36402 §−êng kÝnh van 500mm c¸i 18.771.683 146.391 30.989 18.949.063 
BB.36403 §−êng kÝnh van 600mm c¸i 32.038.393 163.283 30.989 32.232.665 
BB.36404 §−êng kÝnh van 700mm c¸i 37.375.144 186.430 30.989 37.592.563 
BB.36405 §−êng kÝnh van 800mm c¸i 44.806.320 213.956 30.989 45.051.265 


       


 
BB.36500     L¾p ®Æt van ®iÖn 
 


Thµnh phÇn c«ng viÖc: 
VËn chuyÓn ®Õn vÞ trÝ l¾p ®Æt trong ph¹m vi 30m, kiÓm tra, lau chïi, c¹o rØ van, l¾p ®Æt vµ 


hiÖu chØnh van theo yªu cÇu kü thuËt . 
 
 
 
 
 
 







§¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh tØnh Qu¶ng Ng·i – PhÇn l¾p ®Æt 91


§¬n vÞ tÝnh: ®/c¸i 
 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       
 L¾p ®Æt van ®iÖn      


BB.36501 §−êng kÝnh van 400mm c¸i 218.571 178.189 30.989 427.749 
BB.36502 §−êng kÝnh van 500mm c¸i 312.485 216.163 30.989 559.637 
BB.36503 §−êng kÝnh van 600mm c¸i 399.297 238.072 30.989 668.358 
BB.36504 §−êng kÝnh van 700mm c¸i 522.149 271.664 30.989 824.802 
BB.36505 §−êng kÝnh van 800mm c¸i 642.032 312.560 30.989 985.581 
BB.36506 §−êng kÝnh van 900mm c¸i 797.956 242.453 30.989 1.071.398 
BB.36507 §−êng kÝnh van 1000mm c¸i 942.642 290.652 30.989 1.264.283 
BB.36508 §−êng kÝnh van 1200mm c¸i 1.309.395 363.680 30.989 1.704.064 
BB.36509 §−êng kÝnh van 1400mm c¸i 1.738.156 435.978 30.989 2.205.123 
BB.36510 §−êng kÝnh van 1500mm c¸i 1.965.520 440.359 30.989 2.436.868 
BB.36511 §−êng kÝnh van 1800mm c¸i 2.781.703 484.176 30.989 3.296.868 
BB.36512 §−êng kÝnh van 2000mm c¸i 3.400.623 527.993 30.989 3.959.605 
BB.36513 §−êng kÝnh van 2500mm c¸i 5.200.675 573.270 30.989 5.804.934 


       
 


Ghi chó: §¬n gi¸ l¾p ®Æt van ®iÖn ch−a bao gåm  van. 
 
BB.36600     L¾p ®Æt van  ren 


 
Thµnh phÇn c«ng viÖc: 
VËn chuyÓn phô tïng ®Õn vÞ trÝ l¾p ®Æt trong ph¹m vi 30m, c−a c¾t èng, ren èng, lau chïi, l¾p 


®Æt theo ®óng yªu cÇu kü thuËt. 
§¬n vÞ tÝnh: ®/c¸i 


 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       
 L¾p ®Æt van ren      


BB.36601 §−êng kÝnh van ≤25mm c¸i 37.645 6.256  43.901 
BB.36602 §−êng kÝnh van 32mm c¸i 43.077 8.758  51.835 
BB.36603 §−êng kÝnh van 40mm c¸i 53.846 10.635  64.481 
BB.36604 §−êng kÝnh van 50mm c¸i 64.647 13.138  77.785 
BB.36605 §−êng kÝnh van 67mm c¸i 70.271 15.640  85.911 
BB.36606 §−êng kÝnh van 76mm c¸i 86.398 19.394  105.792 
BB.36607 §−êng kÝnh van 89mm c¸i 107.873 21.271  129.144 
BB.36608 §−êng kÝnh van 100mm c¸i 129.316 23.147  152.463 
BB.36609 §−êng kÝnh van 110mm c¸i 140.011 25.650  165.661 
BB.36610 §−êng kÝnh van 150mm c¸i 161.995 29.403  191.398 
BB.36611 §−êng kÝnh van 200mm c¸i 481.241 39.413  520.654 
BB.36612 §−êng kÝnh van 250mm c¸i 641.347 49.423  690.770 


       
 
 







§¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh tØnh Qu¶ng Ng·i – PhÇn l¾p ®Æt 92 


 
BB.36700    L¾p ®Æt van  dÉn x¨ng dÇu nèÝ b»ng ph−¬ng ph¸p mÆt bÝch  


 
Thµnh phÇn c«ng viÖc:  
ChuÈn bÞ bèc dì vµ vËn chuyÓn vËt liÖu trong ph¹m vi 50m, l¾p èng lång, lau chïi, c¹o rØ van, 


s¬n van, c¾t èng, tÈy mÐp èng, s¬n lãt, c¾t gio¨ng, b¾t bu l«ng, b¶o d−ìng van.  
§¬n vÞ tÝnh: ®/c¸i 


 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       


 


L¾p ®Æt van dÉn x¨ng dÇu 
nèi b»ng ph−¬ng ph¸p mÆt 
bÝch      


 §−êng kÝnh van (mm)      
BB.36701 Van DY50PY10  c¸i 3.502.681 33.885 13.678 3.550.244 
BB.36702 Van DY80PY16  c¸i 4.573.617 42.648 13.678 4.629.943 
BB.36703 Van DY100PY16  c¸i 6.171.701 52.580 15.782 6.240.063 
BB.36704 Van DY100PY25 c¸i 6.238.427 75.949 15.782 6.330.158 
BB.36705 Van DY150PY16 c¸i 8.381.474 85.881 31.565 8.498.920 
BB.36706 Van DY150PY64 c¸i 8.484.984 85.881 226.127 8.796.992 
BB.36707 Van DY200PY25PY16 c¸i 10.424.172 116.845 259.796 10.800.813 
BB.36708 Van DY250PY25PY16 c¸i 10.440.500 140.214 267.161 10.847.875 


       
Ghi chó:   
- Khi l¾p ®Æt van ch×m trong ®Êt, cã hè van míi ®−îc tÝnh chi phÝ èng lång c¸c lo¹i, d©y ®ay, 


nhùa ®−êng vµ cñi. 
- L¾p van kh«ng cã èng lång th× chi phÝ que hµn nh©n víi hÖ sè 0,7 


 
BB.37100     L¾p ®Æt bÝch thÐp 
 


Thµnh phÇn c«ng viÖc 
VËn chuyÓn bÝch ®Õn vÞ trÝ l¾p ®Æt trong ph¹m vi 30m, ®o lÊy dÊu, c−a c¾t, tÈy v¸t mÐp, hµn 


mÆt bÝch ®Çu èng, c¾t gio¨ng, l¾p mÆt bÝch b¾t bu l«ng. 
§¬n vÞ tÝnh: ®/cÆp bÝch 


 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       
 L¾p ®Æt bÝch thÐp      


BB.37101 §−êng kÝnh èng 40mm cÆp bÝch 51.737 16.296 5.503 73.536 
BB.37102 §−êng kÝnh èng 50mm cÆp bÝch 51.965 17.460 5.503 74.928 
BB.37103 §−êng kÝnh èng 75mm cÆp bÝch 70.971 22.116 8.255 101.342 
BB.37104 §−êng kÝnh èng 100mm cÆp bÝch 147.093 26.189 12.382 185.664 
BB.37105 §−êng kÝnh èng 150mm cÆp bÝch 187.403 31.427 17.885 236.715 
BB.37106 §−êng kÝnh èng 200mm cÆp bÝch 234.367 40.157 23.389 297.913 
BB.37107 §−êng kÝnh èng 250mm cÆp bÝch 329.132 47.141 44.026 420.299 
BB.37108 §−êng kÝnh èng 300mm cÆp bÝch 511.966 48.305 75.850 636.121 
BB.37109 §−êng kÝnh èng 350mm cÆp bÝch 721.186 53.543 99.239 873.968 
BB.37110 §−êng kÝnh èng 400mm cÆp bÝch 972.758 63.437 120.057 1.156.252 


       







§¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh tØnh Qu¶ng Ng·i – PhÇn l¾p ®Æt 93


 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       
BB.37111 §−êng kÝnh èng 500mm cÆp bÝch 1.341.578 71.585 144.822 1.557.985 
BB.37112 §−êng kÝnh èng 600mm cÆp bÝch 1.494.741 88.210 170.962 1.753.913 
BB.37113 §−êng kÝnh èng 700mm cÆp bÝch 1.750.486 99.471 197.102 2.047.059 
BB.37114 §−êng kÝnh èng 800mm cÆp bÝch 1.978.256 115.737 221.867 2.315.860 
BB.37115 §−êng kÝnh èng 1000mm cÆp bÝch 2.378.897 142.638 274.147 2.795.682 
BB.37116 §−êng kÝnh èng 1200mm cÆp bÝch 2.605.913 162.657 326.257 3.094.827 
BB.37117 §−êng kÝnh èng 1500mm cÆp bÝch 3.085.192 203.321 403.302 3.691.815 
BB.37118 §−êng kÝnh èng 1800mm cÆp bÝch 3.597.654 219.587 481.553 4.298.794 
BB.37119 §−êng kÝnh èng 2000mm cÆp bÝch 3.927.255 243.985 532.457 4.703.697 
BB.37120 §−êng kÝnh èng 2200mm cÆp bÝch 4.258.128 268.384 584.738 5.111.250 
BB.37121 §−êng kÝnh èng 2400mm cÆp bÝch 4.749.017 292.783 635.643 5.677.443 
BB.37122 §−êng kÝnh èng 2500mm cÆp bÝch 5.149.165 304.669 663.159 6.116.993 


       
 
BB.38100     L¾p nót bÞt nhùa nèi m¨ng s«ng 
 


Thµnh phÇn c«ng viÖc:  
VËn chuyÓn vËt liÖu ®Õn vÞ trÝ l¾p ®Æt, lau chïi, c−a c¾t èng, l¾p nót bÞt ®Çu èng. 


 
§¬n vÞ tÝnh: ®/c¸i 


 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       


 
L¾p nót bÞt nhùa nèi m¨ng 
s«ng      


BB.38101 §−êng kÝnh nót bÞt 15mm c¸i  884 1.630  2.514 
BB.38102 §−êng kÝnh nót bÞt 20mm c¸i  1.135 1.804  2.939 
BB.38103 §−êng kÝnh nót bÞt 25mm c¸i  1.677 2.095  3.772 
BB.38104 §−êng kÝnh nót bÞt 32mm c¸i  1.877 2.328  4.205 
BB.38105 §−êng kÝnh nót bÞt 40mm c¸i  2.836 2.910  5.746 
BB.38106 §−êng kÝnh nót bÞt 50mm c¸i  3.982 3.201  7.183 
BB.38107 §−êng kÝnh nót bÞt 67mm c¸i  4.028 3.492  7.520 
BB.38108 §−êng kÝnh nót bÞt 76mm c¸i  7.575 4.074  11.649 
BB.38109 §−êng kÝnh nót bÞt 89mm c¸i  12.721 4.656  17.377 
BB.38110 §−êng kÝnh nót bÞt 100mm c¸i  24.915 5.820  30.735 
BB.38111 §−êng kÝnh nót bÞt 110mm c¸i  24.957 6.402  31.359 
BB.38112 §−êng kÝnh nót bÞt 150mm c¸i  50.970 8.148  59.118 
BB.38113 §−êng kÝnh nót bÞt 200mm c¸i  71.311 11.058  82.369 
BB.38114 §−êng kÝnh nót bÞt 250mm c¸i  91.612 13.968  105.580 


       
 
 
 
 
 
 







§¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh tØnh Qu¶ng Ng·i – PhÇn l¾p ®Æt 94 


BB.38200     L¾p ®Æt nót bÞt ®Çu èng thÐp tr¸ng kÏm  
 


Thµnh phÇn c«ng viÖc:  
VËn chuyÓn vËt liÖu ®Õn vÞ trÝ l¾p ®Æt, c¹o ch¶i rØ, lau chïi, c−a, c¾t ren, l¾p nót bÞt ®Çu 


èng. 
§¬n vÞ tÝnh: ®/c¸i 


 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       


 
L¾p nót bÞt ®Çu èng thÐp 
tr¸ng kÏm      


BB.38201 §−êng kÝnh nót bÞt 15mm  c¸i 3.714 2.328  6.042 
BB.38202 §−êng kÝnh nót bÞt 20mm  c¸i 4.286 2.910  7.196 
BB.38203 §−êng kÝnh nót bÞt 25mm  c¸i 6.306 4.656  10.962 
BB.38204 §−êng kÝnh nót bÞt 30mm  c¸i 10.754 5.238  15.992 
BB.38205 §−êng kÝnh nót bÞt 40mm  c¸i 13.001 6.402  19.403 
BB.38206 §−êng kÝnh nót bÞt 50mm  c¸i 19.612 6.984  26.596 
BB.38207 §−êng kÝnh nót bÞt 67mm  c¸i 52.005 7.566  59.571 
BB.38208 §−êng kÝnh nót bÞt 76mm  c¸i 70.607 8.148  78.755 
BB.38209 §−êng kÝnh nót bÞt 89mm  c¸i 70.607 8.730  79.337 
BB.38210 §−êng kÝnh nót bÞt 100mm  c¸i 86.819 9.894  96.713 
BB.38211 §−êng kÝnh nót bÞt 110mm  c¸i 86.819 11.058  97.877 
BB.38212 §−êng kÝnh nót bÞt 150mm  c¸i 160.016 13.968  173.984 
BB.38213 §−êng kÝnh nót bÞt 200mm  c¸i 245.025 15.714  260.739 
BB.38214 §−êng kÝnh nót bÞt 250mm  c¸i 285.029 19.788  304.817 


       
 
 
BB.39000     C¾T èNG THÐP, èng nhùa 
BB.39100     c¾t èng HDPE b»ng thñ c«ng 


 
Thµnh phÇn c«ng viÖc 
VËn chuyÓn vËt liÖu trong ph¹m vi 30m, ®o lÊy dÊu, c¾t èng b»ng thñ c«ng theo yªu cÇu kü 


thuËt, lau chïi èng. 
§¬n vÞ tÝnh: ®/10mèi 


 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       


 
C¾t èng HDPE b»ng thñ 
c«ng      


BB.39101 §−êng kÝnh èng 100mm 10mèi 72 9.312  9.384 
BB.39102 §−êng kÝnh èng 150mm 10mèi 84 11.058  11.142 
BB.39103 §−êng kÝnh èng 200mm 10mèi 95 12.222  12.317 
BB.39104 §−êng kÝnh èng 250mm 10mèi 119 13.386  13.505 
BB.39105 §−êng kÝnh èng 300mm 10mèi 143 15.714  15.857 
BB.39106 §−êng kÝnh èng 350mm 10mèi 143 16.878  17.021 
BB.39107 §−êng kÝnh èng 400mm 10mèi 167 18.042  18.209 
BB.39108 §−êng kÝnh èng 500mm 10mèi 215 25.026  25.241 


       







§¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh tØnh Qu¶ng Ng·i – PhÇn l¾p ®Æt 95


 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       
BB.39109 §−êng kÝnh èng 600mm 10mèi 263 37.536  37.799 
BB.39110 §−êng kÝnh èng 700mm 10mèi 334 42.541  42.875 
BB.39111 §−êng kÝnh èng 800mm 10mèi 406 50.048  50.454 
BB.39112 §−êng kÝnh èng 1000mm 10mèi 477 80.077  80.554 


       
 
BB.39200     c¾t èng thÐp B»ng « xy - axetylen 
 


Thµnh phÇn c«ng viÖc 
VËn chuyÓn vËt liÖu  trong ph¹m vi 30m, lÊy dÊu, c¾t, tÈy v¸t, sang phanh  theo yªu cÇu kü 


thuËt. 
§¬n vÞ tÝnh: ®/10mèi 


 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       


 
C¾t èng thÐp b»ng « xy-
Axetylen      


BB.39201 §−êng kÝnh èng 100mm 10mèi 8.947 103.225 5.016 117.188 
BB.39202 §−êng kÝnh èng 125mm 10mèi 11.541 110.106 6.173 127.820 
BB.39203 §−êng kÝnh èng 150mm 10mèi 14.134 121.993 7.716 143.843 
BB.39204 §−êng kÝnh èng 200mm 10mèi 17.894 131.377 9.722 158.993 
BB.39205 §−êng kÝnh èng 250mm 10mèi 23.081 137.633 12.114 172.828 
BB.39206 §−êng kÝnh èng 300mm 10mèi 28.851 159.529 14.661 203.041 
BB.39207 §−êng kÝnh èng 350mm 10mèi 32.611 173.292 16.976 222.879 
BB.39208 §−êng kÝnh èng 400mm 10mèi 37.798 187.681 19.368 244.847 
BB.39209 §−êng kÝnh èng 500mm 10mèi 46.745 215.833 24.229 286.807 
BB.39210 §−êng kÝnh èng 600mm 10mèi 55.692 243.985 28.550 328.227 
BB.39211 §−êng kÝnh èng 700mm 10mèi 64.639 272.138 33.180 369.957 
BB.39212 §−êng kÝnh èng 800mm 10mèi 75.597 300.290 37.809 413.696 
BB.39213 §−êng kÝnh èng 900mm 10mèi 84.544 328.442 42.439 455.425 
BB.39214 §−êng kÝnh èng 1000mm 10mèi 93.490 356.594 47.069 497.153 
BB.39215 §−êng kÝnh èng 1100mm 10mèi 102.437 384.746 51.699 538.882 
BB.39216 §−êng kÝnh èng 1200mm 10mèi 111.384 412.899 57.100 581.383 
BB.39217 §−êng kÝnh èng 1300mm 10mèi 122.342 441.051 61.730 625.123 
BB.39218 §−êng kÝnh èng 1400mm 10mèi 131.289 469.203 66.359 666.851 
BB.39219 §−êng kÝnh èng 1500mm 10mèi 140.236 497.355 70.989 708.580 
BB.39220 §−êng kÝnh èng 1600mm 10mèi 149.182 525.507 75.619 750.308 
BB.39221 §−êng kÝnh èng 1800mm 10mèi 169.087 581.812 84.878 835.777 
BB.39222 §−êng kÝnh èng 2000mm 10mèi 186.981 638.116 94.138 919.235 
BB.39223 §−êng kÝnh èng 2200mm 10mèi 204.875 694.420 103.397 1.002.692 
BB.39224 §−êng kÝnh èng 2400mm 10mèi 224.779 750.725 113.428 1.088.932 
BB.39225 §−êng kÝnh èng 2500mm 10mèi 233.726 778.877 118.058 1.130.661 


       
 
Ghi chó :  


¤ xy dïng trong ®¬n gi¸ lµ lo¹i «xy th«ng dông nÐn víi ¸p lùc 120 kG/cm2 







§¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh tØnh Qu¶ng Ng·i – PhÇn l¾p ®Æt 96 


 
BB.39300     c¾t èng thÐp B»ng « xy - §Êt ®Ìn 
 


Thµnh phÇn c«ng viÖc 
VËn chuyÓn vËt liÖu  trong ph¹m vi 30m, lÊy dÊu, c¾t èng, tÈy dòa, tÈy v¸t, sang phanh theo 


yªu cÇu kü thuËt 
§¬n vÞ tÝnh: ®/10mèi 


 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       


 
C¾t èng thÐp b»ng « xy-®Êt 
®Ìn      


BB.39301 §−êng kÝnh èng 100mm 10mèi 8.742 103.225 5.016 116.983 
BB.39302 §−êng kÝnh èng 125mm 10mèi 10.872 110.106 6.173 127.151 
BB.39303 §−êng kÝnh èng 150mm 10mèi 13.077 121.993 7.716 142.786 
BB.39304 §−êng kÝnh èng 200mm 10mèi 17.411 131.377 9.722 158.510 
BB.39305 §−êng kÝnh èng 250mm 10mèi 21.819 137.633 12.114 171.566 
BB.39306 §−êng kÝnh èng 300mm 10mèi 27.255 159.529 14.661 201.445 
BB.39307 §−êng kÝnh èng 350mm 10mèi 31.589 173.292 16.976 221.857 
BB.39308 §−êng kÝnh èng 400mm 10mèi 35.924 187.681 19.368 242.973 
BB.39309 §−êng kÝnh èng 500mm 10mèi 44.666 215.833 24.229 284.728 
BB.39310 §−êng kÝnh èng 600mm 10mèi 53.408 243.985 28.550 325.943 
BB.39311 §−êng kÝnh èng 700mm 10mèi 62.077 272.138 33.180 367.395 
BB.39312 §−êng kÝnh èng 800mm 10mèi 71.921 300.290 37.809 410.020 
BB.39313 §−êng kÝnh èng 900mm 10mèi 80.590 328.442 42.439 451.471 
BB.39314 §−êng kÝnh èng 1000mm 10mèi 89.332 356.594 47.069 492.995 
BB.39315 §−êng kÝnh èng 1100mm 10mèi 98.075 384.746 51.699 534.520 
BB.39316 §−êng kÝnh èng 1200mm 10mèi 106.743 412.899 57.100 576.742 
BB.39317 §−êng kÝnh èng 1300mm 10mèi 116.587 441.051 61.730 619.368 
BB.39318 §−êng kÝnh èng 1400mm 10mèi 125.256 469.203 66.359 660.818 
BB.39319 §−êng kÝnh èng 1500mm 10mèi 133.998 497.355 70.989 702.342 
BB.39320 §−êng kÝnh èng 1600mm 10mèi 142.741 525.507 75.619 743.867 
BB.39321 §−êng kÝnh èng 1800mm 10mèi 161.253 581.812 84.878 827.943 
BB.39322 §−êng kÝnh èng 2000mm 10mèi 178.664 638.116 94.138 910.918 
BB.39323 §−êng kÝnh èng 2200mm 10mèi 196.075 694.420 103.397 993.892 
BB.39324 §−êng kÝnh èng 2400mm 10mèi 214.662 750.725 113.428 1.078.815 
BB.39325 §−êng kÝnh èng 2500mm 10mèi 223.330 778.877 118.058 1.120.265 


       
 


Ghi chó : ¤xy dïng trong ®¬ng gi¸ lµ lo¹i « xy th«ng dông nÐn víi ¸p lùc 120 kG/cm2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







§¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh tØnh Qu¶ng Ng·i – PhÇn l¾p ®Æt 97


BB.39400     c¾t èng thÐp B»ng m¸y c¾t cÇm tay 
 
  Thµnh phÇn c«ng viÖc 
 VËn chuyÓn vËt liÖu trong ph¹m vi 30m, lÊy dÊu, c¾t èng b»ng m¸y c¾t cÇm tay, mµi, sang 
phanh b»ng m¸y mµi cÇm tay . 


§¬n vÞ tÝnh: ®/mèi 
 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       


 
C¾t èng thÐp b»ng m¸y c¾t 
cÇm tay      


BB.39401 §−êng kÝnh èng 100mm mèi 6.409 4.656 2.162 13.227 
BB.39402 §−êng kÝnh èng 150mm mèi 9.140 5.238 3.603 17.981 
BB.39403 §−êng kÝnh èng 200mm mèi 12.345 5.820 4.180 22.345 
BB.39404 §−êng kÝnh èng 250mm mèi 18.753 6.984 4.612 30.349 
BB.39405 §−êng kÝnh èng 300mm mèi 24.006 7.566 5.765 37.337 
BB.39406 §−êng kÝnh èng 350mm mèi 30.415 8.730 7.206 46.351 
BB.39407 §−êng kÝnh èng 400mm mèi 49.168 10.476 7.927 67.571 
BB.39408 §−êng kÝnh èng 500mm mèi 61.513 11.640 9.368 82.521 
BB.39409 §−êng kÝnh èng 600mm mèi 73.174 14.389 10.809 98.372 
BB.39410 §−êng kÝnh èng 700mm mèi 85.519 15.640 11.530 112.689 
BB.39411 §−êng kÝnh èng 800mm mèi 97.863 17.517 12.971 128.351 
BB.39412 §−êng kÝnh èng 900mm mèi 109.525 18.768 14.412 142.705 
BB.39413 §−êng kÝnh èng 1000mm mèi 121.870 21.896 15.853 159.619 


       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







§¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh tØnh Qu¶ng Ng·i – PhÇn l¾p ®Æt 98 


BB.40000 thö ¸p lùc c¸c lo¹i  ®−êng èng, ®é kÝn ®−êng èng  
th«ng giã, khö trïng èng n−íc 


 
Qui ®Þnh vµ h−íng dÉn ¸p dông 


- §¬n gi¸ c«ng t¸c thö  ¸p lùc ®−êng èng bao gåm toµn bé c¸c chi phÝ vËt liÖu, nh©n c«ng, 
m¸y thi c«ng phôc vô èng theo c¸ch thö tõng ®o¹n dµi 100 m 


- NÕu thö ¸p lùc ®o¹n èng cã chiÒu dµi tõ 100m ®Õn 500m th× ®¬n gi¸ trªn ®−îc nh©n víi hÖ 
sè 0,75 cña ®¬n gi¸ cã ®−êng kÝnh t−¬ng øng vµ > 500m th× ®¬n gi¸ trªn nh©n víi hÖ sè 0,7 cña ®¬n 
gi¸ cã ®−êng kÝnh t−¬ng øng. 


- Chi phÝ n−íc cÇn thiÕt cho c«ng t¸c thö ¸p lùc ®èi víi hÖ thèng cÊp tho¸t n−íc ®−îc  tÝnh 
riªng theo yªu cÇu thiÕt kÕ. 


 
BB.40100     Thö ¸p lùc ®−êng èng gang vµ ®−êng èng thÐp 


 
Thµnh phÇn c«ng viÖc 


 C¾t èng, l¾p BU, BE, l¾p bÝch ( bÝch ®Æc, bÝch rçng, chÌn, chèng ®Çu èng, l¾p van c¸c lo¹i 
(van x¶ khÝ, van an toµn), l¾p m¸y b¬m, ®ång hå ®o ¸p lùc, l¾p èng tho¸t n−íc thö, b¬m n−íc thö ¸p 
lùc theo yªu cÇu thiÕt kÕ, nèi tr¶ èng, dän vÖ sinh. 


§¬n vÞ tÝnh: ®/100m 
 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       


 
Thö ¸p lùc ®−êng èng gang 
vµ ®−êng èng thÐp      


BB.40101 §−êng kÝnh èng d<100mm 100m 43.672 58.199 52.802 154.673 
BB.40102 §−êng kÝnh èng 100mm 100m 52.964 87.298 77.651 217.913 
BB.40103 §−êng kÝnh èng 125mm 100m 64.785 98.938 80.757 244.480 
BB.40104 §−êng kÝnh èng 150mm 100m 80.079 116.398 82.827 279.304 
BB.40105 §−êng kÝnh èng 200mm 100m 105.246 145.497 88.004 338.747 
BB.40106 §−êng kÝnh èng 250mm 100m 147.707 174.597 103.534 425.838 
BB.40107 §−êng kÝnh èng 300mm 100m 187.317 186.236 103.534 477.087 
BB.40108 §−êng kÝnh èng 350mm 100m 253.721 232.795 129.418 615.934 
BB.40109 §−êng kÝnh èng 400mm 100m 305.262 250.255 134.594 690.111 
BB.40110 §−êng kÝnh èng 500mm 100m 460.675 290.994 155.301 906.970 
BB.40111 §−êng kÝnh èng 600mm 100m 689.174 320.094 181.185 1.190.453 
BB.40112 §−êng kÝnh èng 700mm 100m 923.388 349.193 207.068 1.479.649 
BB.40113 §−êng kÝnh èng 800mm 100m 1.150.473 407.392 258.835 1.816.700 
BB.40114 §−êng kÝnh èng 900mm 100m 1.325.178 465.591 279.542 2.070.311 
BB.40115 §−êng kÝnh èng 1000mm 100m 1.312.528 523.790 289.895 2.126.213 
BB.40116 §−êng kÝnh èng 1100mm 100m 1.487.212 552.889 349.945 2.390.046 
BB.40117 §−êng kÝnh èng 1200mm 100m 1.655.015 581.989 396.535 2.633.539 
BB.40118 §−êng kÝnh èng 1300mm 100m 1.840.051 640.187 448.302 2.928.540 
BB.40119 §−êng kÝnh èng 1400mm 100m 2.031.190 698.386 503.175 3.232.751 
BB.40120 §−êng kÝnh èng 1500mm 100m 2.191.728 756.585 563.225 3.511.538 
BB.40121 §−êng kÝnh èng 1600mm 100m 2.396.099 814.784 626.381 3.837.264 
BB.40122 §−êng kÝnh èng 1800mm 100m 2.778.742 919.542 766.152 4.464.436 
BB.40123 §−êng kÝnh èng 2000mm 100m 3.173.186 1.018.480 921.453 5.113.119 


       







§¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh tØnh Qu¶ng Ng·i – PhÇn l¾p ®Æt 99


 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       
BB.40124 §−êng kÝnh èng 2200mm 100m 3.609.188 1.120.328 1.093.319 5.822.835 
BB.40125 §−êng kÝnh èng 2400mm 100m 4.054.932 1.222.176 1.281.751 6.558.859 
BB.40126 §−êng kÝnh èng 2500mm 100m 4.284.721 1.280.375 1.382.179 6.947.275 


       
 
 
BB.40200     Thö ¸p lùc ®−êng èng  bª t«ng 
 


Thµnh phÇn c«ng viÖc 
VËn chuyÓn phô tïng ®Õn vÞ trÝ l¾p ®Æt trong ph¹m vi 30m, ®o lÊy dÊu, c¾t gio¨ng cao su, l¾p 


®Æt hÖ thèng thö ¸p lùc, m¸y b¬m, b¬m n−íc thö ¸p lùc, nèi tr¶ èng, dän vÖ sinh. 
 


§¬n vÞ tÝnh: ®/100m 
 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       


 
Thö ¸p lùc ®−êng èng bª 
t«ng      


BB.40201 §−êng kÝnh èng 100mm 100m 21.878 69.839 52.802 144.519 
BB.40202 §−êng kÝnh èng 150mm 100m 30.264 81.478 79.204 190.946 
BB.40203 §−êng kÝnh èng 200mm 100m 36.235 104.758 79.204 220.197 
BB.40204 §−êng kÝnh èng 250mm 100m 47.363 122.218 105.605 275.186 
BB.40205 §−êng kÝnh èng 300mm 100m 60.915 139.677 105.605 306.197 
BB.40206 §−êng kÝnh èng 350mm 100m 81.192 157.137 132.006 370.335 
BB.40207 §−êng kÝnh èng 400mm 100m 102.819 174.597 132.006 409.422 
BB.40208 §−êng kÝnh èng 500mm 100m 135.959 209.516 158.407 503.882 
BB.40209 §−êng kÝnh èng 600mm 100m 186.342 232.795 211.209 630.346 
BB.40210 §−êng kÝnh èng 700mm 100m 221.436 279.354 211.209 711.999 
BB.40211 §−êng kÝnh èng 800mm 100m 332.497 302.634 264.012 899.143 
BB.40212 §−êng kÝnh èng 900mm 100m 380.532 349.193 264.012 993.737 
BB.40213 §−êng kÝnh èng 1000mm 100m 454.117 384.112 290.413 1.128.642 
BB.40214 §−êng kÝnh èng 1100mm 100m 482.152 407.392 316.814 1.206.358 
BB.40215 §−êng kÝnh èng 1200mm 100m 509.819 430.671 316.814 1.257.304 
BB.40216 §−êng kÝnh èng 1400mm 100m 591.438 465.591 369.616 1.426.645 
BB.40217 §−êng kÝnh èng 1600mm 100m 648.390 500.510 422.419 1.571.319 
BB.40218 §−êng kÝnh èng 1800mm 100m 803.513 523.790 448.820 1.776.123 
BB.40219 §−êng kÝnh èng 2000mm 100m 882.732 558.709 448.820 1.890.261 


       
 
 
BB.40300     Thö ¸p lùc ®−êng èng nhùa 


 
Thµnh phÇn c«ng viÖc 
VËn chuyÓn phô tïng ®Õn vÞ trÝ l¾p ®Æt trong ph¹m vi 30m, ®o lÊy dÊu, c¾t gio¨ng cao su, l¾p 


®Æt hÖ thèng thö ¸p lùc, m¸y b¬m, b¬m n−íc thö ¸p lùc, nèi tr¶ èng, dän vÖ sinh. 
 







§¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh tØnh Qu¶ng Ng·i – PhÇn l¾p ®Æt 100 


§¬n vÞ tÝnh: ®/100m 
 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       
 Thö ¸p lùc ®−êng èng nhùa      


BB.40301 §−êng kÝnh èng 15mm 100m 17.116 26.771 31.060 74.947 
BB.40302 §−êng kÝnh èng 20mm 100m 18.018 29.099 31.060 78.177 
BB.40303 §−êng kÝnh èng 25mm 100m 18.920 32.009 31.060 81.989 
BB.40304 §−êng kÝnh èng 32mm 100m 20.193 36.083 31.060 87.336 
BB.40305 §−êng kÝnh èng 40mm 100m 21.572 38.411 31.060 91.043 
BB.40306 §−êng kÝnh èng 50mm 100m 23.376 40.739 31.060 95.175 
BB.40307 §−êng kÝnh èng 65mm 100m 24.728 44.231 31.060 100.019 
BB.40308 §−êng kÝnh èng 75mm 100m 25.683 46.559 32.096 104.338 
BB.40309 §−êng kÝnh èng 89mm 100m 27.524 48.887 32.096 108.507 
BB.40310 §−êng kÝnh èng 100mm 100m 33.655 61.109 33.131 127.895 
BB.40311 §−êng kÝnh èng 125mm 100m 38.287 71.585 34.166 144.038 
BB.40312 §−êng kÝnh èng 150mm 100m 43.256 81.478 35.202 159.936 
BB.40313 §−êng kÝnh èng 200mm 100m 58.787 101.848 38.308 198.943 
BB.40314 §−êng kÝnh èng 250mm 100m 90.738 122.218 43.484 256.440 
BB.40315 §−êng kÝnh èng 300mm 100m 113.468 174.597 48.661 336.726 
BB.40316 §−êng kÝnh èng 350mm 100m 141.635 203.696 55.908 401.239 
BB.40317 §−êng kÝnh èng 400mm 100m 164.360 221.156 63.156 448.672 
BB.40318 §−êng kÝnh èng 500mm 100m 228.416 250.255 81.792 560.463 
BB.40319 §−êng kÝnh èng 600mm 100m 324.565 279.354 104.569 708.488 
BB.40320 §−êng kÝnh èng 700mm 100m 449.070 302.634 131.488 883.192 
BB.40321 §−êng kÝnh èng 800mm 100m 525.499 325.914 161.513 1.012.926 
BB.40322 §−êng kÝnh èng 1000mm 100m 681.047 366.653 235.022 1.282.722 


       
 
BB.40400     Thö nghiÖm ®−êng èng th«ng giã  


 
Thµnh phÇn c«ng viÖc: 
Gia c«ng c¸c tÊm bÞt, khoan lç vµ bÞt kÝn tÊt c¶ c¸c nh¸nh rÏ ®Çu vµ cuèi èng dÉn chÝnh.  KÐo 


®Æt ®iÖn sang khu vùc thö. Thö  h¬i kiÓm tra ®é kÝn khÝt, xö lý c¸c chç hë. TiÕn hµnh ®o l−u l−îng, 
tÝnh to¸n x¸c ®Þnh tØ lÖ hao hôt so s¸nh víi quy ph¹m ®Ó ®¶m b¶o chÊt l−îng cho phÐp. Th¸o c¸c ®Çu 
bÞt cña c¸c nh¸nh hÖ thèng qu¹t v.v hoµn thiÖn c«ng t¸c thö nghiÖm. 


§¬n vÞ tÝnh: ®/m 
 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       


 
Thö nghiÖm ®−êng èng th«ng 
giã      


BB.40401  èng 100-500mm m 6.656 16.878 1.416 24.950 
BB.40402  èng 600-800mm m 6.703 19.788 1.610 28.101 
BB.40403  èng >1000mm m 6.729 26.771 2.638 36.138 


       


 
 
 







§¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh tØnh Qu¶ng Ng·i – PhÇn l¾p ®Æt 101


BB.40500     C«ng t¸c khö trïng èng n−íc  
§¬n vÞ tÝnh: ®/100m 


 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       
 Khö trïng èng n−íc      


BB.40501 §−êng kÝnh èng 100mm  100m 3.658 43.649 39.343 86.650 
BB.40502 §−êng kÝnh èng 150mm  100m 8.201 58.199 52.802 119.202 
BB.40503 §−êng kÝnh èng 200mm  100m 14.515 72.749 66.262 153.526 
BB.40504 §−êng kÝnh èng 250mm  100m 22.677 87.298 79.721 189.696 
BB.40505 §−êng kÝnh èng 300mm  100m 32.648 93.118 79.721 205.487 
BB.40506 §−êng kÝnh èng 350mm  100m 44.429 104.758 110.781 259.968 
BB.40507 §−êng kÝnh èng 400mm  100m 58.020 116.398 112.852 287.270 
BB.40508 §−êng kÝnh èng 450mm  100m 73.458 128.037 124.241 325.736 
BB.40509 §−êng kÝnh èng 500mm  100m 90.668 145.497 144.948 381.113 
BB.40510 §−êng kÝnh èng 600mm  100m 130.561 187.681 176.008 494.250 
BB.40511 §−êng kÝnh èng 700mm  100m 177.712 218.961 202.927 599.600 
BB.40512 §−êng kÝnh èng 800mm  100m 232.113 237.729 232.952 702.794 
BB.40513 §−êng kÝnh èng 900mm  100m 293.759 253.995 268.153 815.907 
BB.40514 §−êng kÝnh èng 1000mm  100m 362.670 268.384 306.461 937.515 
BB.40515 §−êng kÝnh èng 1100mm  100m 438.827 280.271 349.945 1.069.043 
BB.40516 §−êng kÝnh èng 1200mm  100m 522.249 290.280 396.535 1.209.064 
BB.40517 §−êng kÝnh èng 1400mm  100m 710.829 322.186 503.175 1.536.190 
BB.40518 §−êng kÝnh èng 1600mm  100m 928.431 349.713 626.381 1.904.525 
BB.40519 §−êng kÝnh èng 1800mm  100m 1.175.055 373.485 766.152 2.314.692 
BB.40520 §−êng kÝnh èng 2000mm  100m 1.450.680 402.889 921.453 2.775.022 
BB.40521 §−êng kÝnh èng 2200mm  100m 1.755.327 442.927 1.093.319 3.291.573 
BB.40522 §−êng kÝnh èng 2400mm  100m 2.088.975 482.966 1.281.751 3.853.692 
BB.40523 §−êng kÝnh èng 2600mm  100m 2.451.645 523.630 1.486.748 4.462.023 


       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







§¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh tØnh Qu¶ng Ng·i – PhÇn l¾p ®Æt 102 


L¾p ®Æt phô kiÖn cÊp tho¸t n−íc phôc vô sinh ho¹t  
 vµ vÖ sinh trong c«ng tr×nh 


 
ThuyÕt minh vµ qui ®Þnh ¸p dông 


 
§¬n gi¸ l¾p ®Æt phô kiÖn cÊp tho¸t n−íc phôc vô sinh ho¹t vµ vÖ sinh trong c«ng tr×nh (gäi 


t¾t lµ phô kiÖn cÊp tho¸t n−íc) ®−îc tÝnh ë ®é cao trung b×nh £ 4m  (tÇng thø nhÊt), nÕu thi c«ng ë 
®é cao > 4m th× chi phÝ nh©n c«ng ®−îc ®iÒu chØnh theo c¸c hÖ sè ®−îc qui ®Þnh cô thÓ nh− sau: 


- §é cao tõ tÇng thø 2 ®Õn tÇng thø 5: Cø mçi tÇng ®−îc ®iÒu chØnh hÖ sè b»ng 1,03 so víi 
chi phÝ nh©n c«ng cña tÇng liÒn kÒ. 


- §é cao tõ tÇng thø 6: Cø mçi tÇng ®−îc ®iÒu chØnh hÖ sè b»ng 1,05 so víi chi phÝ nh©n 
c«ng cña tÇng liÒn kÒ. 


L¾p ®Æt c¸c phô kiÖn cÊp tho¸t n−íc trong tËp ®¬n gi¸ nµy ®−îc quy ®Þnh nh− sau : 
            C¸c thiÕt bÞ vÖ sinh ®−îc quy ®Þnh tÝnh lµ 1 bé, vÝ dô: l¾p ®Æt chËu röa cã 1 vßi nãng 1 vßi 
l¹nh bao gåm: 1 chËu röa, 1 vßi nãng, 1 vßi l¹nh, 2 d©y dÉn n−íc (1 nãng 1 l¹nh) vµ 1 côm xi ph«ng 
tho¸t n−íc. 


Trong ®¬n gi¸ ®9 tÝnh chi phÝ cho c«ng t¸c thö, hoµn chØnh hÖ thèng.  
 
 
BB.41100     L¾p ®Æt chËu röa - L¾p ®Æt THUYÒN T¾M 


 
Thµnh phÇn c«ng viÖc : 


VËn chuyÓn chËu röa, thuyÒn t¾m ®Õn vÞ trÝ l¾p ®Æt, ®o lÊy dÊu, l¾p chØnh, x¶m mèi nèi, chÌn tr¸t cè 
®Þnh. 


§¬n vÞ tÝnh: ®/bé 
 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       
 L¾p ®Æt chËu röa      


BB.41101 ChËu röa 1 vßi bé 109.102 29.099  138.201 
BB.41102 ChËu röa 2 vßi bé 330.033 34.919  364.952 


 L¾p ®Æt thuyÒn t¾m      
BB.41103 Cã h−¬ng sen bé 1.648.165 87.298  1.735.463 
BB.41104 Kh«ng cã h−¬ng sen bé 1.133.113 93.118  1.226.231 


       
 
Ghi chó:  


Trong c«ng t¸c l¾p ®Æt thuyÒn t¾m, ch−a chi phÝ c«ng t¸c x©y tr¸t bÖ thuyÒn t¾m. 
 
 
BB.41200     L¾p ®Æt chËu xÝ 
BB.41300     L¾p ®Æt chËu tiÓu 
 


Thµnh phÇn c«ng viÖc : 
VËn chuyÓn chËu xÝ, chËu tiÓu ®Õn vÞ trÝ l¾p ®Æt, ®o lÊy dÊu, l¾p chØnh, x¶m mèi nèi, chÌn 


tr¸t cè ®Þnh.  
 
 
 
 
 







§¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh tØnh Qu¶ng Ng·i – PhÇn l¾p ®Æt 103


§¬n vÞ tÝnh: ®/bé 
 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       
 L¾p ®Æt chËu xÝ      


BB.41201 ChËu xÝ bÖt bé 863.722 87.298  951.020 
BB.41202 ChËu xÝ xæm bé 72.734 87.298  160.032 


 L¾p ®Æt chËu tiÓu      
BB.41301 ChËu tiÓu nam bé 127.286 87.298  214.584 
BB.41302 ChËu tiÓu n÷ bé 309.122 87.298  396.420 


       
 
 
BB.41400      L¾p ®Æt vßi t¾m  h−¬ng sen  
BB.41500      L¾p ®Æt vßi röa 


 
Thµnh phÇn c«ng viÖc : 
VËn chuyÓn phô kiÖn vßi t¾m h−¬ng sen, vßi röa ®Õn vÞ trÝ l¾p ®Æt, ®o lÊy dÊu, l¾p chØnh, 


x¶m mèi nèi, chÌn tr¸t cè ®Þnh.  
§¬n vÞ tÝnh: ®/bé 


 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       
 L¾p ®Æt vßi t¾m h−¬ng sen      


BB.41401 Lo¹i 1 vßi, 1 h−¬ng sen bé 81.826 11.640  93.466 
BB.41402 Lo¹i 2 vßi, 1 h−¬ng sen bé 127.286 14.550  141.836 


 L¾p ®Æt vßi röa      
BB.41501 Lo¹i vßi röa 1 vßi bé 15.452 9.894  25.346 
BB.41502 Lo¹i vßi röa 2 vßi bé 36.054 11.640  47.694 


       
 
BB.42100     L¾p ®Æt thïng ®un n−íc nãng 
 


Thµnh phÇn c«ng viÖc : 
VËn chuyÓn thïng ®un n−íc nãng ®Õn vÞ trÝ l¾p ®Æt, ®o lÊy dÊu, l¾p chØnh, x¶m mèi nèi, 


khoan b¾t vÝt cè ®Þnh.  
§¬n vÞ tÝnh: ®/bé 


 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       


 
L¾p ®Æt thïng ®un n−íc 
nãng      


BB.42101 Lo¹i thïng th−êng bé 1.500.150 126.873 6.476 1.633.499 
BB.42102 Lo¹i thïng ®un liªn tôc bé 1.136.478 107.668 6.476 1.250.622 


       
 
 
 
 







§¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh tØnh Qu¶ng Ng·i – PhÇn l¾p ®Æt 104 


 
BB.42200     l¾p ®Æt phÔu thu 
BB.42300     l¾p ®Æt èng kiÓm tra 


 
Thµnh phÇn c«ng viÖc : 


     VËn chuyÓn vËt liÖu ®Õn vÞ trÝ l¾p ®Æt, lau chïi, ®ôc chÌn tr¸t, cè ®Þnh hoµn chØnh 
 


§¬n vÞ tÝnh: ®/c¸i 
 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       
 L¾p ®Æt phÔu thu      


BB.42201 §−êng kÝnh 50mm c¸i 23.812 9.312  33.124 
BB.42202 §−êng kÝnh 100mm c¸i 30.003 11.058  41.061 


 L¾p ®Æt èng kiÓm tra      
BB.42301 §−êng kÝnh 50mm c¸i 5.001 1.164  6.165 
BB.42302 §−êng kÝnh 100mm c¸i 8.501 2.328  10.829 


       
 
BB.42400     l¾p ®Æt g−¬ng soi vµ c¸c dông cô 


 
Thµnh phÇn c«ng viÖc : 


VËn chuyÓn vËt liÖu ®Õn vÞ trÝ l¾p ®Æt, ®o lÊy dÊu, khoan b¾t vÝt, cè ®Þnh, vÖ sinh,  hoµn chØnh. 
 


§¬n vÞ tÝnh: ®/c¸i 
 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       


 
L¾p ®Æt g−¬ng soi vµ c¸c 
dông cô      


BB.42401 L¾p ®Æt gu¬ng soi  c¸i 45.045 7.566 1.295 53.906 
BB.42402 L¾p ®Æt kÖ kÝnh c¸i 82.482 7.566 1.295 91.343 
BB.42403 L¾p ®Æt gi¸ treo c¸i 28.869 5.238 648 34.755 
BB.42404 L¾p ®Æt hép ®ùng c¸i 17.528 5.238 648 23.414 


       
 
 
BB.42500     l¾p ®Æt vßi  röa vÖ sinh 


§¬n vÞ tÝnh: ®/c¸i 
 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       
 L¾p ®Æt vßi röa vÖ sinh      


BB.42501 Vßi  röa vÖ sinh c¸i   72.669 7.566  80.235 
       


 
 
 
 







§¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh tØnh Qu¶ng Ng·i – PhÇn l¾p ®Æt 105


 
BB.43100     L¾p ®Æt bÓ chøa n−íc b»ng inox 
 


Thµnh phÇn c«ng viÖc: 


 ChuÈn bÞ, kh¶o s¸t vÞ trÝ l¾p ®Æt, lªn ph−¬ng ¸n thi c«ng, chuÈn bÞ bÓ, vËn chuyÓn bÓ lªn vÞ trÝ 
l¾p ®Æt, l¾p ®Æt ®¶m b¶o yªu cÇu kü thuËt. 


§¬n vÞ tÝnh: ®/c¸i 
 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       


 
L¾p ®Æt bÓ chøa n−íc b»ng 
inox      


BB.43101 Dung tÝch 0,5m3 c¸i 1.333.466 93.118  1.426.584 
BB.43102 Dung tÝch 1,0m3 c¸i 1.904.952 122.218  2.027.170 
BB.43103 Dung tÝch 1,5m3 c¸i 2.952.676 130.365  3.083.041 
BB.43104 Dung tÝch 2,0m3 c¸i 3.905.152 139.677  4.044.829 
BB.43105 Dung tÝch 2,5m3 c¸i 4.026.767 148.989  4.175.756 
BB.43106 Dung tÝch 3,0m3 c¸i 4.494.994 167.613  4.662.607 
BB.43107 Dung tÝch 3,5m3 c¸i 5.431.452 181.580  5.613.032 
BB.43108 Dung tÝch 4,0m3 c¸i 5.618.744 200.204  5.818.948 
BB.43109 Dung tÝch 5,0m3 c¸i 7.023.429 279.354  7.302.783 
BB.43110 Dung tÝch 6,0m3 c¸i 8.428.115 372.473  8.800.588 


       


 
BB.43200     L¾p ®Æt bÓ chøa n−íc b»ng nhùa  


Thµnh phÇn c«ng viÖc: 


 ChuÈn bÞ, kh¶o s¸t vÞ trÝ l¾p ®Æt, lªn ph−¬ng ¸n thi c«ng, chuÈn bÞ bÓ, vËn chuyÓn bÓ lªn vÞ trÝ 
l¾p ®Æt, l¾p ®Æt ®¶m b¶o yªu cÇu kü thuËt. 


§¬n vÞ tÝnh: ®/c¸i 
 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       


 
L¾p ®Æt bÓ chøa n−íc b»ng 
nhùa      


BB.43201 Dung tÝch 0,25m3  c¸i 309.309 69.839  379.148 
BB.43202 Dung tÝch 0,3m3  c¸i 346.801 75.659  422.460 
BB.43203 Dung tÝch 0,4m3  c¸i 393.666 87.298  480.964 
BB.43204 Dung tÝch 0,5m3  c¸i 591.500 109.414  700.914 
BB.43205 Dung tÝch 0,7m3  c¸i 637.364 122.218  759.582 
BB.43206 Dung tÝch 0,9m3  c¸i 787.332 142.005  929.337 
BB.43207 Dung tÝch 1,0m3  c¸i 864.500 152.481  1.016.981 
BB.43208 Dung tÝch 1,5m3  c¸i 1.359.085 164.121  1.523.206 
BB.43209 Dung tÝch 2,0m3  c¸i 2.015.195 174.597  2.189.792 
BB.43210 Dung tÝch 3,0m3  c¸i 2.102.100 186.236  2.288.336 
BB.43211 Dung tÝch 4,0m3  c¸i 2.343.250 196.712  2.539.962 


       
 







§¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh tØnh Qu¶ng Ng·i – PhÇn l¾p ®Æt 106 


Ch−¬ng IIICh−¬ng IIICh−¬ng IIICh−¬ng III    
 


b¶o «n ®−êng èng, phô tïng vµ thiÕt bÞ 
 


BC.11100 B¶o «n  èng vµ phô tïng th«ng giã b»ng b«ng kho¸ng 
 
Thµnh phÇn c«ng viÖc 
VËn chuyÓn vËt liÖu trong ph¹m vi 30m, ®o lÊy dÊu, c¾t vËt liÖu theo kÝch th−íc cÇn b¶o «n, 


bäc c¸c líp theo yªu cÇu kü thuËt. 
                     §¬n vÞ tÝnh: ®/m2 


                       


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       


BC.11101 


B¶o «n èng vµ phô tïng 
th«ng giã b»ng b«ng kho¸ng 
dÇy 40mm m2 26.308 18.768  45.076 


       
 
BC.11200     B¶o «n  thiÕt bÞ th«ng giã b»ng b«ng kho¸ng 


 
 Thµnh phÇn c«ng viÖc 
 VËn chuyÓn vËt liÖu trong ph¹m vi 30m, ®o lÊy dÊu, c¾t vËt liÖu theo kÝch th−íc cÇn b¶o «n, 
bäc c¸c líp theo yªu cÇu kü thuËt. 


                     §¬n vÞ tÝnh: ®/m2 
 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       


BC.11201 


B¶o «n thiÕt bÞ th«ng giã 
b»ng b«ng kho¸ng dÇy 
60mm m2 124.913 50.048  174.961 


       
 
BC.12100     B¶o «n  èng vµ phô tïng th«ng giã b»ng b«ng thuû tinh 


 
Thµnh phÇn c«ng viÖc 
VËn chuyÓn vËt liÖu trong ph¹m vi 30m, ®o lÊy dÊu, c¾t vËt liÖu theo kÝch th−íc cÇn b¶o «n, 


bäc c¸c líp theo yªu cÇu kü thuËt. 
                     §¬n vÞ tÝnh: ®/m2 


 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       


 


B¶o «n èng vµ phô tïng 
th«ng giã b»ng b«ng thuû 
tinh       


BC.12101 §é dµy d=25mm m2 25.476 28.152  53.628 
BC.12102 §é dµy d=50mm m2 38.430 38.787  77.217 


       







§¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh tØnh Qu¶ng Ng·i – PhÇn l¾p ®Æt 107


BC.12200     B¶o «n  thiÕt bÞ th«ng giã b»ng b«ng thuû tinh 
 


 Thµnh phÇn c«ng viÖc 
 VËn chuyÓn vËt liÖu trong ph¹m vi 30m, ®o lÊy dÊu, c¾t vËt liÖu theo kÝch th−íc cÇn b¶o «n, 
bäc c¸c líp theo yªu cÇu kü thuËt. 


                     §¬n vÞ tÝnh: ®/m2 
 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


 
B¶o «n thiÕt bÞ th«ng giã 
b»ng b«ng thuû tinh       


BC.12201 §é dµy d=25mm m2 25.476 34.408  59.884 
BC.12202 §é dµy d=50mm m2 38.430 41.915  80.345 


       
 
 
BC.13000     B¶o «n ®−êng èng b»ng b«ng kho¸ng 
BC.13100     B¶o «n ®−êng èng (líp bäc 25 mm) 


 
Thµnh phÇn c«ng viÖc:  


VËn chuyÓn vËt liÖu ®Õn vÞ trÝ b¶o «n trong ph¹m vi 30m, ®o lÊy dÊu, c¾t l−íi thÐp, bäc 


b¶o «n èng theo yªu cÇu kü thuËt. 
                     §¬n vÞ tÝnh: ®/100m 


 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       


 
B¶o «n ®−êng èng cã ®é dÇy 
líp bäc 25mm      


BC.13101 §−êng kÝnh èng d=15mm 100m 708.772 413.794  1.122.566 
BC.13102 §−êng kÝnh èng d=20mm 100m 759.612 464.427  1.224.039 
BC.13103 §−êng kÝnh èng d=25mm 100m 814.700 498.182  1.312.882 
BC.13104 §−êng kÝnh èng d=32mm 100m 891.916 529.610  1.421.526 
BC.13105 §−êng kÝnh èng d=40mm 100m 975.801 581.989  1.557.790 
BC.13106 §−êng kÝnh èng d=50mm 100m 1.085.977 616.908  1.702.885 
BC.13107 §−êng kÝnh èng d=69mm 100m 1.297.918 686.746  1.984.664 
BC.13108 §−êng kÝnh èng d=80mm 100m 1.408.094 727.486  2.135.580 
BC.13109 §−êng kÝnh èng d=100mm 100m 1.624.199 782.193  2.406.392 
BC.13110 §−êng kÝnh èng d=125mm 100m 1.891.228 847.375  2.738.603 
BC.13111 §−êng kÝnh èng d=150mm 100m 2.162.505 867.163  3.029.668 
BC.13112 §−êng kÝnh èng d=200mm 100m 2.700.810 916.632  3.617.442 
BC.13113 §−êng kÝnh èng d=250mm 100m 3.239.032 938.165  4.177.197 
BC.13114 §−êng kÝnh èng d=300mm 100m 3.777.338 989.962  4.767.300 
BC.13115 §−êng kÝnh èng d=350mm 100m 4.315.644 1.027.792  5.343.436 
BC.13116 §−êng kÝnh èng d=400mm 100m 4.853.866 1.090.064  5.943.930 
BC.13117 §−êng kÝnh èng d=450mm 100m 5.392.172 1.195.986  6.588.158 
BC.13118 §−êng kÝnh èng d=500mm 100m 5.934.641 1.246.619  7.181.260 
BC.13119 §−êng kÝnh èng d=600mm 100m 7.011.253 1.583.403  8.594.656 


       







§¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh tØnh Qu¶ng Ng·i – PhÇn l¾p ®Æt 108 


 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       
BC.13120 §−êng kÝnh èng d=700mm 100m 8.087.781 1.719.159  9.806.940 
BC.13121 §−êng kÝnh èng d=800mm 100m 9.164.308 1.781.720  10.946.028 
BC.13122 §−êng kÝnh èng d=900mm 100m 10.240.836 1.880.565  12.121.401 
BC.13123 §−êng kÝnh èng d=1000mm 100m 11.321.695 2.142.067  13.463.762 


       
 
BC.13200     B¶o «n ®−êng èng (líp bäc 30 mm) 


 
Thµnh phÇn c«ng viÖc:  


VËn chuyÓn vËt liÖu ®Õn vÞ trÝ b¶o «n trong ph¹m vi 30m, ®o lÊy dÊu, c¾t l−íi thÐp, bäc b¶o 
«n èng theo yªu cÇu kü thuËt. 


§¬n vÞ tÝnh: ®/100m 
 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       


 
B¶o «n ®−êng èng cã ®é dÇy 
líp bäc 30mm      


BC.13201 §−êng kÝnh èng d=15mm 100m 831.692 496.436  1.328.128 
BC.13202 §−êng kÝnh èng d=20mm 100m 891.027 557.545  1.448.572 
BC.13203 §−êng kÝnh èng d=25mm 100m 946.116 590.718  1.536.834 
BC.13204 §−êng kÝnh èng d=32mm 100m 1.027.580 635.531  1.663.111 
BC.13205 §−êng kÝnh èng d=40mm 100m 1.119.960 696.640  1.816.600 
BC.13206 §−êng kÝnh èng d=50mm 100m 1.234.384 737.961  1.972.345 
BC.13207 §−êng kÝnh èng d=69mm 100m 1.467.564 823.514  2.291.078 
BC.13208 §−êng kÝnh èng d=80mm 100m 1.581.988 872.983  2.454.971 
BC.13209 §−êng kÝnh èng d=100mm 100m 1.815.168 938.747  2.753.915 
BC.13210 §−êng kÝnh èng d=125mm 100m 2.103.436 1.016.734  3.120.170 
BC.13211 §−êng kÝnh èng d=150mm 100m 2.391.621 1.038.849  3.430.470 
BC.13212 §−êng kÝnh èng d=200mm 100m 2.972.405 1.099.958  4.072.363 
BC.13213 §−êng kÝnh èng d=250mm 100m 3.553.189 1.154.083  4.707.272 
BC.13214 §−êng kÝnh èng d=300mm 100m 4.129.641 1.187.839  5.317.480 
BC.13215 §−êng kÝnh èng d=350mm 100m 4.710.426 1.232.070  5.942.496 
BC.13216 §−êng kÝnh èng d=400mm 100m 5.286.962 1.307.728  6.594.690 
BC.13217 §−êng kÝnh èng d=450mm 100m 5.867.662 1.435.184  7.302.846 
BC.13218 §−êng kÝnh èng d=500mm 100m 6.444.199 1.495.710  7.939.909 
BC.13219 §−êng kÝnh èng d=600mm 100m 7.601.436 1.899.959  9.501.395 
BC.13220 §−êng kÝnh èng d=700mm 100m 8.758.672 2.031.336  10.790.008 
BC.13221 §−êng kÝnh èng d=800mm 100m 9.915.993 2.141.442  12.057.435 
BC.13222 §−êng kÝnh èng d=900mm 100m 11.073.230 2.556.843  13.630.073 
BC.13223 §−êng kÝnh èng d=1000mm 100m 12.230.466 2.945.343  15.175.809 


       
 
 







§¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh tØnh Qu¶ng Ng·i – PhÇn l¾p ®Æt 109


BC.13300     B¶o «n ®−êng èng (líp bäc 50 mm) 
 


Thµnh phÇn c«ng viÖc:  
VËn chuyÓn vËt liÖu ®Õn vÞ trÝ b¶o «n trong ph¹m vi 30m, ®o lÊy dÊu, c¾t l−íi thÐp, bäc b¶o «n èng 
theo yªu cÇu kü thuËt. 


§¬n vÞ tÝnh: ®/100m 
 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       


 
B¶o «n ®−êng èng cã ®é dÇy 
líp bäc 50mm      


BC.13301 §−êng kÝnh èng d=15mm 100m 1.404.164 581.989  1.986.153 
BC.13302 §−êng kÝnh èng d=20mm 100m 1.480.575 650.081  2.130.656 
BC.13303 §−êng kÝnh èng d=25mm 100m 1.552.655 689.074  2.241.729 
BC.13304 §−êng kÝnh èng d=32mm 100m 1.655.274 741.453  2.396.727 
BC.13305 §−êng kÝnh èng d=40mm 100m 1.777.389 814.784  2.592.173 
BC.13306 §−êng kÝnh èng d=50mm 100m 1.921.548 872.983  2.794.531 
BC.13307 §−êng kÝnh èng d=69mm 100m 2.218.446 939.911  3.158.357 
BC.13308 §−êng kÝnh èng d=80mm 100m 2.366.852 1.014.988  3.381.840 
BC.13309 §−êng kÝnh èng d=100mm 100m 2.663.750 1.095.302  3.759.052 
BC.13310 §−êng kÝnh èng d=125mm 100m 3.032.727 1.186.093  4.218.820 
BC.13311 §−êng kÝnh èng d=150mm 100m 3.401.705 1.212.282  4.613.987 
BC.13312 §−êng kÝnh èng d=200mm 100m 4.139.575 1.286.195  5.425.770 
BC.13313 §−êng kÝnh èng d=250mm 100m 4.877.530 1.346.139  6.223.669 
BC.13314 §−êng kÝnh èng d=300mm 100m 5.615.484 1.385.715  7.001.199 
BC.13315 §−êng kÝnh èng d=350mm 100m 6.357.602 1.437.512  7.795.114 
BC.13316 §−êng kÝnh èng d=400mm 100m 7.095.557 1.525.974  8.621.531 
BC.13317 §−êng kÝnh èng d=450mm 100m 7.833.427 1.676.127  9.509.554 
BC.13318 §−êng kÝnh èng d=500mm 100m 8.571.382 1.745.966  10.317.348 
BC.13319 §−êng kÝnh èng d=600mm 100m 10.051.455 2.216.514  12.267.969 
BC.13320 §−êng kÝnh èng d=700mm 100m 11.527.364 2.406.698  13.934.062 
BC.13321 §−êng kÝnh èng d=800mm 100m 13.003.189 2.498.662  15.501.851 
BC.13322 §−êng kÝnh èng d=900mm 100m 14.483.261 2.982.879  17.466.140 
BC.13323 §−êng kÝnh èng d=1000mm 100m 15.959.086 3.436.442  19.395.528 


       
 
 
BC.13400     B¶o «n ®−êng èng (líp bäc 100 mm) 


 
Thµnh phÇn c«ng viÖc:  


VËn chuyÓn vËt liÖu ®Õn vÞ trÝ b¶o «n trong ph¹m vi 30m, ®o lÊy dÊu, c¾t l−íi thÐp, bäc b¶o 
«n èng theo yªu cÇu kü thuËt. 


 
 
 
 
 
 
 







§¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh tØnh Qu¶ng Ng·i – PhÇn l¾p ®Æt 110 


§¬n vÞ tÝnh: ®/100m 
 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       


 
B¶o «n ®−êng èng cã ®é dÇy 
líp bäc 100mm      


BC.13401 §−êng kÝnh èng d=15mm 100m 3.402.557 704.206  4.106.763 
BC.13402 §−êng kÝnh èng d=20mm 100m 3.517.115 791.504  4.308.619 
BC.13403 §−êng kÝnh èng d=25mm 100m 3.631.673 838.063  4.469.736 
BC.13404 §−êng kÝnh èng d=32mm 100m 3.789.599 900.336  4.689.935 
BC.13405 §−êng kÝnh èng d=40mm 100m 3.975.347 989.380  4.964.727 
BC.13406 §−êng kÝnh èng d=50mm 100m 4.200.299 1.047.579  5.247.878 
BC.13407 §−êng kÝnh èng d=69mm 100m 4.658.531 1.166.887  5.825.418 
BC.13408 §−êng kÝnh èng d=80mm 100m 4.883.483 1.232.652  6.116.135 
BC.13409 §−êng kÝnh èng d=100mm 100m 5.341.715 1.329.844  6.671.559 
BC.13410 §−êng kÝnh èng d=125mm 100m 5.910.341 1.440.422  7.350.763 
BC.13411 §−êng kÝnh èng d=150mm 100m 6.478.967 1.471.849  7.950.816 
BC.13412 §−êng kÝnh èng d=200mm 100m 7.616.218 1.558.565  9.174.783 
BC.13413 §−êng kÝnh èng d=250mm 100m 8.757.634 1.634.224  10.391.858 
BC.13414 §−êng kÝnh èng d=300mm 100m 9.894.886 1.687.767  11.582.653 
BC.13415 §−êng kÝnh èng d=350mm 100m 11.036.301 1.745.966  12.782.267 
BC.13416 §−êng kÝnh èng d=400mm 100m 12.173.553 1.852.469  14.026.022 
BC.13417 §−êng kÝnh èng d=450mm 100m 13.310.805 2.033.468  15.344.273 
BC.13418 §−êng kÝnh èng d=500mm 100m 14.452.221 2.119.020  16.571.241 
BC.13419 §−êng kÝnh èng d=600mm 100m 16.730.972 2.691.348  19.422.320 
BC.13420 §−êng kÝnh èng d=700mm 100m 18.996.046 2.922.195  21.918.241 
BC.13421 §−êng kÝnh èng d=800mm 100m 21.284.059 3.033.553  24.317.612 
BC.13422 §−êng kÝnh èng d=900mm 100m 23.562.726 3.618.492  27.181.218 
BC.13423 §−êng kÝnh èng d=1000mm 100m 25.841.478 4.172.777  30.014.255 


       
 
BC.14100     B¶o «n  èng ®ång  b»ng èng c¸ch nhiÖt xèp 


 


Thµnh phÇn c«ng viÖc : 


VËn chuyÓn vËt liÖu ®Õn vÞ trÝ b¶o «n trong ph¹m vi 30m, ®o lÊy dÊu, bäc b¶o «n èng theo 
yªu cÇu kü thuËt. 


§¬n vÞ tÝnh: ®/100m 
 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       


 
B¶o «n  èng ®ång b»ng èng 
c¸ch nhiÖt xèp      


BC.14101 §−êng kÝnh èng d=6,4mm 100m 458.499 264.805  723.304 
BC.14102 §−êng kÝnh èng d=9,5mm 100m 606.413 277.609  884.022 
BC.14103 §−êng kÝnh èng d=12,7mm 100m 808.977 292.158  1.101.135 
BC.14104 §−êng kÝnh èng d=15,9mm 100m 1.011.641 310.782  1.322.423 


       







§¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh tØnh Qu¶ng Ng·i – PhÇn l¾p ®Æt 111


 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       
BC.14105 §−êng kÝnh èng d=19,1mm 100m 1.267.576 322.422  1.589.998 
BC.14106 §−êng kÝnh èng d=22,2mm 100m 1.415.390 339.881  1.755.271 
BC.14107 §−êng kÝnh èng d=25,4mm 100m 1.618.054 366.071  1.984.125 
BC.14108 §−êng kÝnh èng d=28,6mm 100m 1.873.989 372.473  2.246.462 
BC.14109 §−êng kÝnh èng d=31,8mm 100m 2.129.823 380.620  2.510.443 
BC.14110 §−êng kÝnh èng d=34,9mm 100m 2.384.379 384.694  2.769.073 
BC.14111 §−êng kÝnh èng d=38,1mm 100m 2.640.314 398.662  3.038.976 
BC.14112 §−êng kÝnh èng d=41,3mm 100m 2.896.248 405.064  3.301.312 
BC.14113 §−êng kÝnh èng d=54mm 100m 3.705.225 444.639  4.149.864 
BC.14114 §−êng kÝnh èng d=66,7mm 100m 4.301.127 477.231  4.778.358 


       
 
 







§¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh tØnh Qu¶ng Ng·i – PhÇn l¾p ®Æt 112 


 


Ch−¬ng  IVCh−¬ng  IVCh−¬ng  IVCh−¬ng  IV    


 
khoan khai th¸c n−íc ngÇm 


 
ThuyÕt minh vµ qui ®Þnh ¸p dông 


 
1. §¬n gi¸ khoan khai th¸c n−íc ngÇm tÝnh cho tõng lo¹i m¸y theo ®−êng kÝnh lç khoan 


vµ cÊp ®Êt ®¸ t−¬ng øng.  


2. Tr−êng hîp thiÕt kÕ kh«ng quy ®Þnh ph¶i sö dông dung dÞch sÐt, ben t« nÝt trong qu¸ 
tr×nh khoan th× chi phÝ nh©n c«ng gi¶m 5% vµ kh«ng tÝnh c¸c chi phÝ ®Êt sÐt, ben t« nÝt, m¸y trén 
dung dÞch. 


3. Tr−êng hîp khoan qua mÆt tr−ît (mÆt tiÕp xóc g©y tr−ît lµm lÖch h−íng khoan do ®¸ 
hoÆc hang caster), Chñ ®Çu t− x¸c ®Þnh chi phÝ cÇn thiÕt ®Ó bæ sung ®Þnh møc ®¬n gi¸ theo quy ®Þnh 
hiÖn hµnh. 


4. §¬n gi¸ c«ng t¸c chèng èng ®−îc tÝnh cho lo¹i èng b»ng kim lo¹i vµ ®9 tÝnh lu©n 
chuyÓn, hao hôt theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. Tr−êng hîp èng chèng sö dông lµm kÕt cÊu giÕng th× ¸p 
dông ®¬n gi¸ kÕt cÊu giÕng. 


5. Chi phÝ vËt liÖu, nh©n c«ng vµ m¸y thi c«ng trong c«ng t¸c thæi röa giÕng khoan ®−îc 
tÝnh b×nh qu©n theo c¸c lo¹i cÊu tróc ®Þa chÊt cña tÇng chøa n−íc, khi lËp dù to¸n cÇn ®iÒu chØnh l¹i 
cho phï hîp víi thiÕt kÕ, cô thÓ nh− sau : 


- Tr−êng hîp sö dông èng giÕng lµm èng n©ng n−íc: chi phÝ nh©n c«ng gi¶m 10% (nh©n 
víi hÖ sè 0,9) vµ kh«ng tÝnh c¸c chi phÝ èng n©ng n−íc, que hµn, m¸y hµn. 


- Chi phÝ m¸y tÝnh theo yªu cÇu trong thiÕt kÕ cña tõng giÕng. Chi phÝ nh©n c«ng tÝnh néi 
suy theo møc t¨ng (hoÆc gi¶m) cña m¸y nÐn khÝ. 


6. Khi thi c«ng ë n¬i kh«ng cã ®iÖn l−íi th× kh«ng tÝnh chi phÝ ®iÖn trong gi¸ ca m¸y cña 
c¸c lo¹i m¸y sö dông ®iÖn vµ tÝnh chi phÝ bæ sung m¸y ph¸t ®iÖn cho phï hîp víi yªu cÇu kü thuËt.  


7. §¬n gi¸ c«ng t¸c kÕt cÊu giÕng ®−îc tÝnh theo ®−êng kÝnh cho mét mÐt kÕt cÊu giÕng 
c¸c lo¹i. 


8. C«ng t¸c lµm ®−êng, mÆt b»ng phôc vô thi c«ng ®−îc tÝnh riªng. 


Quy c¸ch èng theo quy ®Þnh cña thiÕt kÕ. 
 
B¶ng ph©n cÊp ®Êt ®¸ quy ®Þnh trong c¸c b¶ng d−íi ®©y ¸p dông thèng nhÊt cho c«ng t¸c 


khoan giÕng b»ng m¸y khoan ®Ëp c¸p, khoan giÕng b»ng m¸y khoan xoay trong ch−¬ng nµy. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







§¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh tØnh Qu¶ng Ng·i – PhÇn l¾p ®Æt 113


 
B¶ng ph©n cÊp ®Êt ®¸ cho c«ng t¸c khoan ®Ëp c¸p 


 
 


CÊp ®Êt ®¸ §Êt ®¸ ®¹i diÖn cho mçi cÊp 


CÊp I 
     §Êt ®Çm lÇy. §Êt h¬i nh9o. Than bïn vµ líp cá kh«ng cã rÔ c©y. §Êt 
sÐt bë rêi (¸ c¸t) kh«ng cã cuéi vµ d¨m. §Êt hoµng thæ bë rêi. C¸t rêi. 
§Êt ¸ sÐt d¹ng hoµng thæ. §Êt khuª t¶o (toipoli). 


CÊp II 


     §Êt sÐt dÎo, sÐt pha c¸t. §Êt sÐt pha c¸t bë rêi cã lÉn Ýt h¬n 20% s¹n 
sái nhá. §¸ tomit. PhÊn mÒm, −ít. Than bïn vµ líp cá cã rÔ c©y hoÆc lÉn 
mét Ýt sái vµ cuéi nhá. Than n©u. Than ®¸ mÒm. C¸c lo¹i c¸t kh«ng 
thuéc cÊp I vµ III. 


CÊp III 
     §Êt sÐt vµ ®Êt ¸ sÐt chÆt sÝt. §Êt sÐt - c¸t cã lÉn Ýt h¬n 20% d¨m, sái 
nhá. §Êt hoµng thæ thuÇn tuý. §Êt hoµng thæ bÞ nÐn chÆt. PhÊn. M¸cn¬ 
bë rêi. C¸t kh«, c¸t ch¶y. 


CÊp IV 


     §Êt sÐt t¶ng. §Êt sÐt dÎo chÆt sÝt. §Êt sÐt - c¸t cã lÉn nhiÒu (tõ 20% 
®Õn 30%) d¨m, sái nhá. Th¹ch cao. §¸ v«i vá sß. Anhidrit. B«xit. Cao 
lanh nguyªn sinh. PhÊn cøng. SÐt v«i. Gez¬. C¸t kÕt chøa sÐt. §¸ phiÕn 
chøa than, ta-clorit, sÐt mÒm. Halit. Fotforit. 


CÊp V 


     SÐt kÕt. Cuéi sái nhá kh«ng lÉn ®¸ t¶ng. §«l«mit. QuÆng s¾t n©u rç tæ 
ong. §¸ v«i. Cuéi kÕt cña c¸c ®¸ trÇm tÝch cã xi m¨ng. C¸t kÕt cã xi 
m¨ng s¾t vµ v«i. C¸c lo¹i ®¸ m¸c ma bÞ phong ho¸: granÝt, gabr«, ®i«rit, 
xienit, c¸c lo¹i ®¸ phiÕn mica, ®¸ phiÕn b¶ng. Than ®¸ r¾n ch¾c. 


CÊp VI 


     §¸ cuéi h¹t th« cã lÉn mét Ýt t¶ng nhá. Cuéi kÕt cña c¸c ®¸ trÇm tÝch 
trªn xi m¨ng silic. C¸c ®¸ macma h¹t th«: granÝt, gabr«, grai, ®i«rit, 
®ofia, pecmatit, xienit. §¸ v«i th¹ch anh ho¸. C¸t kÕt silic ho¸. C¸c lo¹i 
®¸ phiªn silic ho¸. 


CÊp VII 


     C¸c t¶ng ®¸ kÕt tinh. §¸ cuéi cã lÉn nhiÒu t¶ng lín. §¸ v«i silic. Cuéi 
kÕt cña c¸c ®¸ kÕt tinh cã xi m¨ng silic. C¸c ®¸ macma h¹t nhá: granÝt, 
gabr«, ®i«rit, xienit. C¸t kÕt silic. Pecmatit chÆt sÝt chøa nhiÒu th¹ch anh. 
§¸ phiÕn silic. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







§¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh tØnh Qu¶ng Ng·i – PhÇn l¾p ®Æt 114 


B¶ng ph©n cÊp ®Êt ®¸ dïng cho c«ng t¸c khoan xoay 
 
 


 
CÊp ®Êt ®¸ 


 
§Êt ®¸ ®¹i diÖn cho mçi cÊp 


 
 


 


CÊp I 


 
Than bïn vµ líp phñ thùc vËt kh«ng cã rÔ c©y, c¸c thø ®Êt bë rêi: hoµng 
thæ,  c¸t (kh«ng ph¶i c¸t ch¶y), c¸t pha kh«ng lÉn d¨m cuéi. 
Bïn −ít vµ ®Êt bïn. §Êt sÐt pha, d¹ng hoµng thæ. PhÊn mÒm. 
 


 
 
 
 
 
 


CÊp II 


 
Than bïn vµ líp phñ thùc vËt cã rÔ c©y hoÆc cã lÉn mét Ýt d¨m cuéi nhá 
(d−íi 3 cm). 
C¸t  pha vµ sÐt pha cã lÉn d−íi 20% d¨m hoÆc cuéi nhá (d−íi 3 cm). C¸t 
chÆt. 
SÐt pha chÆt. Hoµng thæ. Macn¬ bë rêi. 
C¸t ch¶y kh«ng ¸p lùc. 
§Êt sÐt cã ®é chÆt trung b×nh (sÐt ph©n d¶i vµ ph©n tÊm). 
PhÊn Diatomit. 
Muèi má (halit). 
C¸c s¶n phÈm caolin ho¸ hoµn toµn do sù phong ho¸ c¸c ®¸ macma vµ 
biÕn chÊt.  
QuÆng s¾t ®á. 
  


 
 
 
 
 


CÊp III 


SÐt pha vµ c¸t pha cã lÉn trªn 20% cuéi vµ d¨m nhá (d−íi 3 cm). 
§Êt hoµng thæ chÆt. D¨m vôn. 
C¸t ch¶y cã ¸p lùc. 
§Êt sÐt cã c¸c líp kÑp (d−íi 5 cm) c¸t g¾n kÕt kh«ng ch¾c vµ macn¬; sÐt 
chÆt xÝt, sÐt pha v«i, sÐt th¹ch anh, sÐt c¸t. Bét kÕt lÉn sÐt g¾n kÕt kh«ng 
ch¾c. C¸t kÕt ®−îc g¾n kh«ng ch¾c bëi xi m¨ng sÐt vµ v«i. M¸c n¬. §¸ v«i 
sß hÕn. PhÊn chÆt xÝt. Manhezit. Th¹ch cao tinh thÓ nhá koÆc bÞ phong 
ho¸. 
Than ®¸ mÒm, than n©u. 
§¸ phiÕn tan bÞ huû ho¹i. 
QuÆng mangan, quÆng s¾t « xy ho¸ bë rêi. Boxit sÐt. 
 


 
 
 
 
 
 


CÊp IV 
 
 
 
 
 
 


§¸ cuéi  gåm nh÷ng h¹t cuéi nhá cña ®¸ trÇm tÝch. 
Bét kÕt sÐt chÆt xÝt. C¸t kÕt sÐt. Macn¬ chÆt xÝt. §¸ v«i vµ ®«l«mÝt kh«ng 
ch¾c. Manhªzit chÆt xÝt. §¸ v«i cã lç hæng vµ tói. 
§9n b¹ch (gez¬). 
Th¹ch cao kÕt tinh. Anhydrit. Muèi kaly. 
Than ®¸ cøng trung b×nh. Than n©u cøng. Caolin (nguyªn sinh). 
C¸c lo¹i ®¸ phiÕn: sÐt, sÐt-c¸t, ®¸ phiÕn ch¶y, ®¸ phiÕn chøa than, ®¸ phiÕn 
bét. Xepentinit phong ho¸ m¹nh vµ bÞ tan ho¸. 
C¸c lo¹i macn¬ kh«ng ch¾c, cã thµnh phÇn clorit vµ amfibon-mica. 
Apatit kÕt tinh. 
Dunit, peridotit phong ho¸ m¹nh. Kimbelit bÞ phong ho¸. 
QuÆng mactit vµ c¸c quÆng t−¬ng tù bÞ phong ho¸ m¹nh. 
QuÆng s¾t mÒm dÎo. Boxit.  
 


  
  







§¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh tØnh Qu¶ng Ng·i – PhÇn l¾p ®Æt 115


 
 
 
 


CÊp V 


 
§Êt d¨m cuéi. C¸t kÕt xi m¨ng chøa v«i vµ s¾t. Bét kÕt. SÐt kÕt. SÐt nÐn rÊt 
chÆt xÝt, chÆt xÝt vµ lÉn c¸t nhiÒu. Cuéi kÕt xi m¨ng sÐt-c¸t hoÆc xi m¨ng 
xèp. §¸ v«i chÆt xÝt. §¸ hoa. Dolomit sÐt v«i. Anhydrit rÊt chÆt xÝt. §9n 
b¹ch (gez¬) th«, phong ho¸, nhiÒu lç hæng. 
Than ®¸ cøng. Antraxit, fotforit côc. C¸c lo¹i ®¸ phiÕn: sÐt-mica, mica, 
cuéi-clorit, clorit, clorit-sÐt, xerixit. Xepentinit. Anbitofia   vµ keratofia 
phong ho¸. Tup nói löa xepentin ho¸. 
Dunit bÞ phong ho¸.  
Kimberlit d¹ng d¨m kÕt. 
QuÆng mactit vµ c¸c quÆng t−¬ng tù, kh«ng chÆt xÝt. 
 


 
 
 
 
 
 
 


CÊp VI 


 
Anhydrit chÆt xÝt lÉn vËt liÖu nguån gèc tup. §Êt sÐt ch¾c cã c¸c líp kÑp 
dolomit vµ xiderit. Cuéi kÕt xi m¨ng v«i. 
C¸t kÕt fenpat, v«i-th¹ch anh. Bét kÕt lÉn th¹ch anh. §¸ v«i chÆt xÝt 
dolomit ho¸, xcacn¬ ho¸. Dolomit chÆt xÝt. §9n b¹ch. §¸ phiÕn thµnh 
phÇn sÐt, th¹ch anh-xerixit, th¹ch anh-mica, th¹ch anh-clorit, th¹ch anh-
clorit-xerixit. 
Anbitofia, keratofia, pofirit, gabro clorit hãa vµ ph©n phiÕn. 
SÐt kÕt silic ho¸ yÕu. 
Dunit kh«ng bÞ phong ho¸. 
Peridorit bÞ phong ho¸. 
Amfibolit. 
Piroxenit kÕt tinh th«. 
§¸ cacbonat-tan. Apatit. Xcacn¬ epidot canxit. Pirit rêi. 
QuÆng s¾t n©u cã lç hæng lín. 
QuÆng hematit-mactit. Xiderit. 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


CÊp VII 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
Cuéi cña ®¸ macma  vµ biÕn chÊt (cuéi sèng). D¨m nhá kh«ng lÉn t¶ng 
lín. 
Cuéi kÕt cã cuéi (®Õn 50%) lµ ®¸ macma, xi m¨ng c¸t-sÐt. 
Cuéi kÕt cña ®¸ trÇm tÝch víi xi m¨ng silic. C¸t kÕt th¹ch anh. Dolomit rÊt 
chÆt xÝt. 
C¸t kÕt fenpat, ®¸ v«i silic ho¸. 
Cao lin aganmatolit. §9n b¹ch r¾n ch¾c. Fotforit nguyªn khèi.  
§¸ phiÕn silic ho¸ yÕu thµnh phÇn amphibon-manhetit, cuminhtonit, 
hoblen, clorit-hoblen. 
Anbitofia, keratofia, pofia, pofirit, tup diaba ph©n phiÕn yÕu. Pofirit, pofia 
phong ho¸. 
Granit, xienit, diorit, gabro vµ c¸c ®¸ macma kh¸c cã h¹t th« vµ h¹t trung 
b×nh phong ho¸. 
Piroxenit, piroxenit quÆng. 
Kimbelit d¹ng bazan. 
Xcacn¬ ogit-granat chøa canxit. Th¹ch anh nøt nÎ, l¾m lç hæng. 
QuÆng s¾t n©u nhiÒu lç hæng. Cromit. 
QuÆng sunfua. QuÆng hematit vµ quÆng mactit-xiderit. 
QuÆng amfibon-manhetit. 
 
 
 
 


  







§¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh tØnh Qu¶ng Ng·i – PhÇn l¾p ®Æt 116 


  
  


 
 
 
 
 
 
 


CÊp VIII 


 
 
Cuéi kÕt cña ®¸ macma, xi m¨ng v«i. 
Dolomit silic ho¸. §¸ v«i silic ho¸. 
Fotforit chÆt xÝt ph©n líp. 
C¸c lo¹i ®¸ phiÕn silic ho¸ thµnh phÇn th¹ch anh-clorit, th¹ch anh-xerixit, 
th¹ch anh-clorit-xerixit, mica. Gnai. Anbitofia vµ keratofia h¹t trung. 
Bazan phong ho¸. Diaba. Pofia vaf pofirit. 
Andexit. 
Diorit kh«ng bÞ phong ho¸. Labradorit. 
Peridotit. Granit. Xienit, gabro h¹t nhá, bÞ phong ho¸.  
Granit-gnai, pecmatit, ®¸ th¹ch anh - tuamalin bÞ phong ho¸. 
Xcacn¬ kÕt tinh h¹t th« vµ h¹t trung thµnh phÇn ogit-granat, ogit-epidot. 
Epidoxit. C¸c ®¸ th¹ch anh - cacbonat vµ th¹ch anh - barit.  
QuÆng s¾t n©u nhiÒu lç hæng. QuÆng hematit ngËm n−íc chÆt xit. Quaczit 
hematit, manhetit. Pirit chÆt xÝt. Boxit diatpo. 
 


 
 
 
 
 
 


CÊp IX 
 
 
 
 


 
Bazan kh«ng bÞ phong ho¸.  
Fotforit ph©n líp, silic ho¸. 
Cuéi kÕt cña ®¸ macma víi xi m¨ng silic. 
§¸ v«i cact¬. C¸t kÕt vµ ®¸ v«i silic. Dolomit silic. 
§¸ phiÕn silic. Quaczit manhetit vµ hematit d¶i m¶nh, Quaczit mactit 
manhetit chÆt xÝt. §¸ sõng amfibon-manhetit vµ xerixit ho¸. 
Anbitofia vµ keratofia. Trachit. Pofia silic ho¸. Diaba kÕt tinh mÞn. Tup 
silic ho¸ vµ sõng ho¸. 
C¸c lo¹i ®¸ bÞ phong ho¸: liparit, microgranit. Granit, granit-gnai, 
granodiorit h¹t th« vµ h¹t trung. Xienit, gabro-norit. Pecmatit, Berizit. 
Xcacn¬ granat h¹t th«. Amfibolit, pirit silic ho¸. 
Qu¾ng s¾t n©u chÆt xÝt. Quaczit cã lÉn nhiÒu pirit. Barit chÆt xÝt.  
 


 
 
 
 
 


CÊp X 
 


 


 


 


 


 
TrÇm tÝch cuéi t¶ng cña c¸c ®¸ macma vµ biÕn chÊt. 
C¸t kÕt th¹ch anh. Jexpilit bÞ phong ho¸. §¸ fotfat-silic. 
Quaczit kh«ng ®Òu h¹t. §¸ sõng cã kh¶m c¸c sunfua. 
Anbitofia vµ keratofia th¹ch anh. Liparit. Granit, granit-gnai, granodiorit 
h¹t nhá. Granit h¹t rÊt nhá. Pecmatit chÆt xÝt, granit-gnai vµ granodiorit. 
Pecmatit chÆt xÝt chøa nhiÒu th¹ch anh. 
Xcacn¬ h¹t nhá thµnh phÇn granat, datolit-granat. 
QuÆng manhetit vµ mactit chÆt xÝt cã c¸c líp kÑp ®¸ sõng. 
QuÆng s¾t n©u silic ho¸. Th¹ch anh d¹ng m¹ch. 
Pofirit th¹ch anh ho¸ vµ sõng ho¸ m¹nh. 
    


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







§¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh tØnh Qu¶ng Ng·i – PhÇn l¾p ®Æt 117


BD.11100 L¾p ®Æt vµ th¸o dì m¸y - thiÕt bÞ khoan giÕng 
 
 Thµnh phÇn c«ng viÖc 


ChuÈn bÞ, vËn chuyÓn vËt liÖu trong ph¹m vi 30 m. §−a m¸y, thiÕt bÞ vµo vÞ trÝ, kª kÝch m¸y. 
Dùng th¸p khoan, b¾t d©y c¸p ch»ng th¸p, cÈu thïng trén dung dÞch vµ dông cô vµo ®óng vÞ trÝ, ®µo 
hè chøa mïn. §ãng v¸n sµn, gi¸ kª ®ì dông cô khoan. §µo hè më lç, l¾p r¸p, ch¹y thö. §ãng èng 
®Þnh h−íng, nhæ èng ®Þnh h−íng, th¸o dì m¸y. Thu dän, kh«i phôc hiÖn tr−êng. 


§¬n vÞ tÝnh: ®/1 lÇn l¾p vµ th¸o 
 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       


 
L¾p ®Æt vµ th¸o dì m¸y-
thiÕt bÞ khoan giÕng      


BD.11101 §Ëp c¸p 40Kw 
1 lÇn l¾p 
vµ th¸o 3.207.288 4.066.425 2.556.681 9.830.394 


BD.11102 Tù hµnh 54 CV 
1 lÇn l¾p 
vµ th¸o 3.207.288 3.440.821 2.527.676 9.175.785 


BD.11103 Tù hµnh 300 CV 
1 lÇn l¾p 
vµ th¸o 3.207.288 3.440.821 12.175.926 18.824.035 


       
 
 
 
Khoan giÕng b»ng m¸y khoan ®Ëp c¸p 


 
 Thµnh phÇn c«ng viÖc :  
 ChuÈn bÞ vËt liÖu, m¸y mãc thiÕt bÞ. Khoan giÕng (khoan thuÇn tuý) theo yªu cÇu kü thuËt. 
Trén, cÊp dung dÞch sÐt, hµn ®¾p mòi khoan trong qu¸ tr×nh khoan. KiÓm tra c¸c ®iÒu kiÖn cña hè 
khoan ®Ó thùc hiÖn c¸c b−íc tiÕp theo trong qui tr×nh khoan. LÊy mÉu vµ b¶o qu¶n mÉu theo yªu cÇu 
kü thuËt. 
 
BD.12000 Khoan giÕng b»ng m¸y khoan ®Ëp c¸p 
   §é s©u khoan £ 50 m 
BD.12100 §−êng kÝnh lç khoan tõ  300 mm ®Õn  < 400 mm 


 
§¬n vÞ tÝnh: ®/m 


 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       


 


Khoan giÕng b»ng m¸y 
khoan ®Ëp c¸p, ®é s©u khoan 
£50m ®−êng kÝnh lç khoan tõ 
300mm ®Õn <400mm      


BD.12101 CÊp ®Êt ®¸ I-II m 45.313 98.220 150.841 294.374 
BD.12102 CÊp ®Êt ®¸ III m 57.339 118.865 211.420 387.624 
BD.12103 CÊp ®Êt ®¸ IV m 78.491 173.918 409.458 661.867 
BD.12104 CÊp ®Êt ®¸ V m 92.827 200.819 734.131 1.027.777 
BD.12105 CÊp ®Êt ®¸ VI m 102.166 330.944 1.379.983 1.813.093 
BD.12106 CÊp ®Êt ®¸ VII m 129.354 607.461 2.757.131 3.493.946 


       







§¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh tØnh Qu¶ng Ng·i – PhÇn l¾p ®Æt 118 


BD.12200     §−êng kÝnh lç khoan tõ  400 mm ®Õn  < 500 mm 
§¬n vÞ tÝnh: ®/m 


 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       


 


Khoan giÕng b»ng m¸y 
khoan ®Ëp c¸p, ®é s©u khoan 
£50m ®−êng kÝnh lç khoan tõ 
400mm ®Õn <500mm      


BD.12201 CÊp ®Êt ®¸ I-II m 58.415 122.618 184.573 365.606 
BD.12202 CÊp ®Êt ®¸ III m 73.573 148.268 261.453 483.294 
BD.12203 CÊp ®Êt ®¸ IV m 100.266 219.587 516.956 836.809 
BD.12204 CÊp ®Êt ®¸ V m 118.347 253.995 928.313 1.300.655 
BD.12205 CÊp ®Êt ®¸ VI m 130.121 412.273 1.716.607 2.259.001 
BD.12206 CÊp ®Êt ®¸ VII m 176.938 737.587 3.328.912 4.243.437 


       
 
BD.12300     §−êng kÝnh lç khoan tõ  500 mm ®Õn  < 600 mm 


§¬n vÞ tÝnh: ®/m 
 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       


 


Khoan giÕng b»ng m¸y 
khoan ®Ëp c¸p, ®é s©u khoan 
£50m ®−êng kÝnh lç khoan tõ 
500mm ®Õn <600mm      


BD.12301 CÊp ®Êt ®¸ I-II m 70.637 157.027 259.470 487.134 
BD.12302 CÊp ®Êt ®¸ III m 88.802 192.686 371.870 653.358 
BD.12303 CÊp ®Êt ®¸ IV m 120.784 296.536 1.602.742 2.020.062 
BD.12304 CÊp ®Êt ®¸ V m 142.456 339.077 1.288.675 1.770.208 
BD.12305 CÊp ®Êt ®¸ VI m 172.168 528.010 2.226.598 2.926.776 
BD.12306 CÊp ®Êt ®¸ VII m 213.264 927.770 4.212.947 5.353.981 


       
 
BD.12400     §−êng kÝnh lç khoan tõ  600 mm ®Õn  < 700 mm 


§¬n vÞ tÝnh: ®/m 
 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       


 


Khoan giÕng b»ng m¸y 
khoan ®Ëp c¸p, ®é s©u khoan 
£50m ®−êng kÝnh lç khoan tõ 
600mm ®Õn <700mm      


BD.12401 CÊp ®Êt ®¸ I-II m 81.735 187.056 318.066 586.857 
BD.12402 CÊp ®Êt ®¸ III m 103.042 232.099 460.343 795.484 
BD.12403 CÊp ®Êt ®¸ IV m 140.542 362.850 938.860 1.442.252 
BD.12404 CÊp ®Êt ®¸ V m 183.130 417.903 1.615.330 2.216.363 
BD.12405 CÊp ®Êt ®¸ VI m 199.712 648.126 2.759.986 3.607.824 
BD.12406 CÊp ®Êt ®¸ VII m 247.947 1.124.836 5.128.815 6.501.598 


       







§¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh tØnh Qu¶ng Ng·i – PhÇn l¾p ®Æt 119


BD.12500     §−êng kÝnh lç khoan tõ  700 mm ®Õn  < 800 mm 
 


§¬n vÞ tÝnh: ®/m 
 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       


 


Khoan giÕng b»ng m¸y 
khoan ®Ëp c¸p, ®é s©u khoan 
£50m ®−êng kÝnh lç khoan tõ 
700mm ®Õn <800mm      


BD.12501 CÊp ®Êt ®¸ I-II m 91.108 219.587 385.336 696.031 
BD.12502 CÊp ®Êt ®¸ III m 115.425 274.640 563.218 953.283 
BD.12503 CÊp ®Êt ®¸ IV m 175.704 437.297 1.164.728 1.777.729 
BD.12504 CÊp ®Êt ®¸ V m 204.689 527.384 2.100.943 2.833.016 
BD.12505 CÊp ®Êt ®¸ VI m 223.604 852.072 3.724.904 4.800.580 
BD.12506 CÊp ®Êt ®¸ VII m 278.605 1.465.790 6.787.571 8.531.966 


       
 
BD.12600     §−êng kÝnh lç khoan tõ  800 mm ®Õn  < 900 mm 


§¬n vÞ tÝnh: ®/m 
 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       


 


Khoan giÕng b»ng m¸y 
khoan ®Ëp c¸p, ®é s©u khoan 
£50m ®−êng kÝnh lç khoan tõ 
800mm ®Õn <900mm      


BD.12601 CÊp ®Êt ®¸ I-II m 100.692 247.114 576.753 924.559 
BD.12602 CÊp ®Êt ®¸ III m 128.073 309.048 842.255 1.279.376 
BD.12603 CÊp ®Êt ®¸ IV m 194.077 492.350 1.741.361 2.427.788 
BD.12604 CÊp ®Êt ®¸ V m 226.688 593.072 2.481.277 3.301.037 
BD.12605 CÊp ®Êt ®¸ VI m 247.966 959.051 4.400.436 5.607.453 
BD.12606 CÊp ®Êt ®¸ VII m 327.718 1.649.092 8.017.978 9.994.788 


       
 
BD.12700     §−êng kÝnh lç khoan tõ  900 mm ®Õn  < 1000 mm 


§¬n vÞ tÝnh: ®/m 
 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       


 


Khoan giÕng b»ng m¸y 
khoan ®Ëp c¸p, ®é s©u 
khoan £50m ®−êng kÝnh lç 
khoan tõ 900mm ®Õn 
<1000mm      


BD.12701 CÊp ®Êt ®¸ I-II m 128.227 274.640 610.316 1.013.183 
BD.12702 CÊp ®Êt ®¸ III m 158.589 343.456 891.938 1.393.983 


       
 







§¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh tØnh Qu¶ng Ng·i – PhÇn l¾p ®Æt 120 


 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       
BD.12703 CÊp ®Êt ®¸ IV m 212.122 546.778 1.842.727 2.601.627 
BD.12704 CÊp ®Êt ®¸ V m 248.325 658.761 2.625.510 3.532.596 
BD.12705 CÊp ®Êt ®¸ VI m 290.053 1.065.403 4.656.989 6.012.445 
BD.12706 CÊp ®Êt ®¸ VII m 358.816 1.832.394 8.484.684 10.675.894 


       
 
 


BD.13000     Khoan giÕng b»ng m¸y khoan ®Ëp c¸p  
                     §é s©u khoan tõ 50 m  ®Õn  £ 100 m 
 


BD.13100     §−êng kÝnh lç khoan tõ  300 mm ®Õn  < 400 mm 
§¬n vÞ tÝnh: ®/m 


 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


 


Khoan giÕng b»ng m¸y 
khoan ®Ëp c¸p, ®é s©u khoan 
tõ 50m ®Õn £100m ®−êng 
kÝnh lç khoan tõ 300mm ®Õn 
<400mm      


BD.13101 CÊp ®Êt ®¸ I-II m 45.380 108.229 190.411 344.020 
BD.13102 CÊp ®Êt ®¸ III m 57.406 130.751 258.617 446.774 
BD.13103 CÊp ®Êt ®¸ IV m 78.665 194.563 490.109 763.337 
BD.13104 CÊp ®Êt ®¸ V m 93.161 223.966 852.370 1.169.497 
BD.13105 CÊp ®Êt ®¸ VI m 102.848 366.604 1.560.674 2.030.126 
BD.13106 CÊp ®Êt ®¸ VII m 130.623 659.386 3.020.456 3.810.465 


       
 


BD.13200     §−êng kÝnh lç khoan tõ  400 mm ®Õn  < 500 mm 
§¬n vÞ tÝnh: ®/m 


 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


 


Khoan giÕng b»ng m¸y 
khoan ®Ëp c¸p, ®é s©u khoan 
tõ 50m ®Õn £100m ®−êng 
kÝnh lç khoan tõ 400mm ®Õn 
<500mm      


BD.13201 CÊp ®Êt ®¸ I-II m 58.495 133.879 228.851 421.225 
BD.13202 CÊp ®Êt ®¸ III m 73.653 162.031 315.341 551.025 
BD.13203 CÊp ®Êt ®¸ IV m 100.480 243.360 609.201 953.041 
BD.13204 CÊp ®Êt ®¸ V m 118.774 280.896 1.063.790 1.463.460 
BD.13205 CÊp ®Êt ®¸ VI m 130.977 452.312 1.917.290 2.500.579 
BD.13206 CÊp ®Êt ®¸ VII m 178.542 795.142 3.622.030 4.595.714 


       
 
 







§¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh tØnh Qu¶ng Ng·i – PhÇn l¾p ®Æt 121


BD.13300     §−êng kÝnh lç khoan tõ  500 mm ®Õn  < 600 mm 
§¬n vÞ tÝnh: ®/m 


 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       


 


Khoan giÕng b»ng m¸y 
khoan ®Ëp c¸p, ®é s©u khoan 
tõ 50m ®Õn £100m ®−êng 
kÝnh lç khoan tõ 500mm ®Õn 
<600mm      


BD.13301 CÊp ®Êt ®¸ I-II m 70.731 171.415 317.130 559.276 
BD.13302 CÊp ®Êt ®¸ III m 88.896 210.828 442.912 742.636 
BD.13303 CÊp ®Êt ®¸ IV m 121.038 327.191 871.590 1.319.819 
BD.13304 CÊp ®Êt ®¸ V m 142.964 372.234 1.459.782 1.974.980 
BD.13305 CÊp ®Êt ®¸ VI m 173.198 574.930 2.466.848 3.214.976 
BD.13306 CÊp ®Êt ®¸ VII m 215.189 993.459 4.549.380 5.758.028 


       
 
BD.13400     §−êng kÝnh lç khoan tõ  600 mm ®Õn  < 700 mm 


§¬n vÞ tÝnh: ®/m 
 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       


 


Khoan giÕng b»ng m¸y 
khoan ®Ëp c¸p, ®é s©u khoan 
tõ 50m ®Õn £100m ®−êng 
kÝnh lç khoan tõ 600mm ®Õn 
<700mm      


BD.13401 CÊp ®Êt ®¸ I-II m 81.759 199.568 467.893 749.220 
BD.13402 CÊp ®Êt ®¸ III m 103.009 245.862 654.081 1.002.952 
BD.13403 CÊp ®Êt ®¸ IV m 140.555 381.618 1.287.879 1.810.052 
BD.13404 CÊp ®Êt ®¸ V m 183.342 434.795 1.702.951 2.321.088 
BD.13405 CÊp ®Êt ®¸ VI m 200.462 670.647 2.878.289 3.749.398 
BD.13406 CÊp ®Êt ®¸ VII m 249.507 1.158.618 5.307.633 6.715.758 


       
 
BD.13500     §−êng kÝnh lç khoan tõ  700 mm ®Õn  < 800 mm 


§¬n vÞ tÝnh: ®/m 
 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       


 


Khoan giÕng b»ng m¸y 
khoan ®Ëp c¸p, ®é s©u khoan 
tõ 50m ®Õn £100m ®−êng 
kÝnh lç khoan tõ 700mm ®Õn 
<800mm      


BD.13501 CÊp ®Êt ®¸ I-II m 91.208 228.345 534.481 854.034 
BD.13502 CÊp ®Êt ®¸ III m 115.456 280.896 747.727 1.144.079 


       







§¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh tØnh Qu¶ng Ng·i – PhÇn l¾p ®Æt 122 


 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       
BD.13503 CÊp ®Êt ®¸ IV m 175.816 436.671 1.471.315 2.083.802 
BD.13504 CÊp ®Êt ®¸ V m 205.052 496.729 1.946.120 2.647.901 
BD.13505 CÊp ®Êt ®¸ VI m 224.608 766.990 3.289.535 4.281.133 
BD.13506 CÊp ®Êt ®¸ VII m 280.621 1.324.403 6.065.886 7.670.910 


       


 
Khoan giÕng b»ng m¸y khoan xoay tù hµnh 54CV    
   
 Thµnh phÇn c«ng viÖc :       


ChuÈn bÞ vËt liÖu, m¸y mãc thiÕt bÞ, khoan giÕng (khoan thuÇn tuý) theo yªu cÇu kü thuËt. 
Trén, cÊp dông dÞch sÐt trong qu¸ tr×nh khoan. KiÓm tra c¸c ®iÒu kiÖn cña hè khoan ®Ó thùc hiÖn c¸c 
b−íc tiÕp theo trong qui tr×nh khoan. LÊy mÉu vµ b¶o qu¶n mÉu theo yªu cÇu kü thuËt.  
    
BD.14000     Khoan giÕng b»ng m¸y khoan xoay tù hµnh 54CV  
                      §é s©u khoan  £ 50 m 
BD.14100     §−êng kÝnh lç khoan  < 200 mm 


§¬n vÞ tÝnh: ®/m 
 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       


 


Khoan giÕng b»ng m¸y 
khoan tù hµnh 54CV, ®é s©u 
khoan tõ £50m ®−êng kÝnh lç 
khoan <200mm      


BD.14101 CÊp ®Êt ®¸ I-III m 53.205 38.787 103.549 195.541 
BD.14102 CÊp ®Êt ®¸ IV-VI m 118.329 63.186 253.321 434.836 
BD.14103 CÊp ®Êt ®¸ VII-VIII m 195.528 108.855 575.313 879.696 
BD.14104 CÊp ®Êt ®¸ IX-X m 241.968 210.203 1.303.296 1.755.467 


       
 


BD.14200     §−êng kÝnh lç khoan  tõ  200 mm ®Õn < 300 mm 
§¬n vÞ tÝnh: ®/m 


 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       


 


Khoan giÕng b»ng m¸y 
khoan tù hµnh 54CV, ®é s©u 
khoan tõ £50m ®−êng kÝnh lç 
khoan tõ 200mm ®Õn 
<300mm      


BD.14201 CÊp ®Êt ®¸ I-III m 61.006 52.551 123.188 236.745 
BD.14202 CÊp ®Êt ®¸ IV-VI m 128.065 86.333 321.992 536.390 
BD.14203 CÊp ®Êt ®¸ VII-VIII m 205.912 147.642 758.791 1.112.345 
BD.14204 CÊp ®Êt ®¸ IX-X m 252.352 287.778 1.758.318 2.298.448 


       







§¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh tØnh Qu¶ng Ng·i – PhÇn l¾p ®Æt 123


BD.15000     Khoan giÕng b»ng m¸y khoan xoay tù hµnh 54CV  
          §é s©u khoan tõ 50 m ®Õn  £ 100 m 


  BD.15100     §−êng kÝnh lç khoan  < 200 mm 
 


§¬n vÞ tÝnh: ®/m 
 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


 


Khoan giÕng b»ng m¸y 
khoan tù hµnh 54CV, ®é s©u 
khoan tõ 50m ®Õn £100m 
®−êng kÝnh lç khoan 
<200mm      


BD.15101 CÊp ®Êt ®¸ I-III m 53.634 42.541 132.963 229.138 
BD.15102 CÊp ®Êt ®¸ IV-VI m 118.925 71.944 316.441 507.310 
BD.15103 CÊp ®Êt ®¸ VII-VIII m 196.124 126.998 712.568 1.035.690 
BD.15104 CÊp ®Êt ®¸ IX-X m 242.993 253.370 1.622.634 2.118.997 


       
 
 
BD.15200     §−êng kÝnh lç khoan  tõ  200 mm ®Õn < 300 mm 


§¬n vÞ tÝnh: ®/m 
 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


 


Khoan giÕng b»ng m¸y 
khoan tù hµnh 54CV, ®é s©u 
khoan tõ 50m ®Õn £100m 
®−êng kÝnh lç khoan tõ 200 
®Õn <300mm      


BD.15201 CÊp ®Êt ®¸ I-III m 61.435 56.930 156.805 275.170 
BD.15202 CÊp ®Êt ®¸ IV-VI m 128.661 97.594 404.663 630.918 
BD.15203 CÊp ®Êt ®¸ VII-VIII m 206.508 172.041 940.786 1.319.335 
BD.15204 CÊp ®Êt ®¸ IX-X m 253.377 348.461 2.211.947 2.813.785 


       
 
BD.16000 Khoan giÕng b»ng m¸y khoan xoay tù hµnh 54CV  
                       §é s©u khoan tõ 100 m ®Õn  £ 150 m 
BD.16100 §−êng kÝnh lç khoan  < 200 mm 


§¬n vÞ tÝnh: ®/m 
 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


 


Khoan giÕng b»ng m¸y 
khoan tù hµnh 54CV, ®é s©u 
khoan tõ 100m ®Õn £150m 
®−êng kÝnh lç khoan 200mm       


BD.16101 CÊp ®Êt ®¸ I-III m 53.801 46.920 166.581 267.302 
BD.16102 CÊp ®Êt ®¸ IV-VI m 119.354 81.954 384.770 586.078 
BD.16103 CÊp ®Êt ®¸ VII-VIII m 196.981 148.268 873.530 1.218.779 
BD.16104 CÊp ®Êt ®¸ IX-X m 243.422 303.418 1.999.143 2.545.983 


       







§¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh tØnh Qu¶ng Ng·i – PhÇn l¾p ®Æt 124 


BD.16200 §−êng kÝnh lç khoan  tõ  200 mm ®Õn < 300 mm 
§¬n vÞ tÝnh: ®/m 


 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       


 


Khoan giÕng b»ng m¸y 
khoan tù hµnh 54CV, ®é s©u 
khoan tõ 100m ®Õn £150m 
®−êng kÝnh lç khoan tõ 
200mm  ®Õn <300mm       


BD.16201 CÊp ®Êt ®¸ I-III m 61.602 61.935 194.580 318.117 
BD.16202 CÊp ®Êt ®¸ IV-VI m 129.090 109.481 495.539 734.110 
BD.16203 CÊp ®Êt ®¸ VII-VIII m 207.365 200.193 1.146.557 1.554.115 
BD.16204 CÊp ®Êt ®¸ IX-X m 253.806 414.775 2.704.744 3.373.325 


       
 
BD.17000 Khoan giÕng b»ng m¸y khoan xoay tù hµnh 54CV 
  §é s©u khoan tõ 150 m ®Õn  £ 200 m 
BD.17100 §−êng kÝnh lç khoan  < 200 mm 


§¬n vÞ tÝnh: ®/m 
 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       


 


Khoan giÕng b»ng m¸y 
khoan tù hµnh 54CV, ®é s©u 
khoan tõ 150m ®Õn £200m 
®−êng kÝnh lç khoan 
<200mm       


BD.17101 CÊp ®Êt ®¸ I-III m 53.659 51.925 203.028 308.612 
BD.17102 CÊp ®Êt ®¸ IV-VI m 119.067 93.215 473.180 685.462 
BD.17103 CÊp ®Êt ®¸ VII-VIII m 197.244 173.292 1.059.750 1.430.286 
BD.17104 CÊp ®Êt ®¸ IX-X m 243.684 362.850 2.440.166 3.046.700 


       
 
BD.17200 §−êng kÝnh lç khoan  tõ  200 mm ®Õn < 300 mm 


§¬n vÞ tÝnh: ®/m 
 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       


 


Khoan giÕng b»ng m¸y 
khoan tù hµnh 54CV, ®é s©u 
khoan tõ 150m ®Õn £200m 
®−êng kÝnh lç khoan tõ 
200mm <300mm       


BD.17201 CÊp ®Êt ®¸ I-III m 62.031 68.191 237.994 368.216 
BD.17202 CÊp ®Êt ®¸ IV-VI m 129.519 123.870 600.570 853.959 


       
 







§¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh tØnh Qu¶ng Ng·i – PhÇn l¾p ®Æt 125


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       
BD.17203 CÊp ®Êt ®¸ VII-VIII m 208.390 232.099 1.385.967 1.826.456 
BD.17204 CÊp ®Êt ®¸ IX-X m 254.830 492.350 3.284.369 4.031.549 


       
 
 
Khoan giÕng b»ng m¸y khoan xoay tù hµnh 300CV 
       
   Thµnh phÇn c«ng viÖc :       


ChuÈn bÞ vËt liÖu, m¸y mãc thiÕt bÞ, khoan giÕng (khoan thuÇn tuý) theo yªu cÇu kü thuËt. 
Trén, cÊp dông dÞch ben t« nÝt trong qu¸ tr×nh khoan. KiÓm tra c¸c ®iÒu kiÖn cña hè khoan ®Ó thùc 
hiÖn c¸c b−íc tiÕp theo trong qui tr×nh khoan. LÊy mÉu vµ b¶o qu¶n mÉu theo yªu cÇu kü thuËt. 
  
BD.18000     Khoan giÕng b»ng m¸y khoan xoay tù hµnh 300CV  
                      §é s©u khoan  £ 50 m 
BD.18100     §−êng kÝnh lç khoan  tõ  300 mm ®Õn < 400 mm 


 
§¬n vÞ tÝnh: ®/m 


 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       


 


Khoan giÕng b»ng m¸y 
khoan tù hµnh 300CV, ®é 
s©u khoan £50m ®−êng kÝnh 
lç khoan tõ 300mm <400mm      


BD.18101 CÊp ®Êt ®¸ I-III m 114.586 96.969 741.099 952.654 
BD.18102 CÊp ®Êt ®¸ IV-VI m 186.241 399.761 2.669.277 3.255.279 
BD.18103 CÊp ®Êt ®¸ VII-VIII m 252.990 421.031 2.794.823 3.468.844 
BD.18104 CÊp ®Êt ®¸ IX-X m 288.068 442.927 2.958.080 3.689.075 


       
 
BD.18200 §−êng kÝnh lç khoan  tõ  400 mm ®Õn < 500 mm 


§¬n vÞ tÝnh: ®/m 
 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       


 


Khoan giÕng b»ng m¸y 
khoan tù hµnh 300CV, ®é 
s©u khoan £50m ®−êng kÝnh 
lç khoan tõ 400mm <500mm      


BD.18201 CÊp ®Êt ®¸ I-III m 177.907 118.239 778.744 1.074.890 
BD.18202 CÊp ®Êt ®¸ IV-VI m 290.366 411.647 2.618.976 3.320.989 
BD.18203 CÊp ®Êt ®¸ VII-VIII m 367.588 466.700 3.485.751 4.320.039 
BD.18204 CÊp ®Êt ®¸ IX-X m 397.693 566.797 5.401.294 6.365.784 


       


 
 
 







§¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh tØnh Qu¶ng Ng·i – PhÇn l¾p ®Æt 126 


BD.18300     §−êng kÝnh lç khoan  tõ  500 mm ®Õn < 600 mm 
§¬n vÞ tÝnh: ®/m 


 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       


 


Khoan giÕng b»ng m¸y 
khoan tù hµnh 300CV, ®é 
s©u khoan £50m ®−êng kÝnh 
lç khoan tõ 500mm <600mm      


BD.18301 CÊp ®Êt ®¸ I-III m 235.047 176.420 1.136.799 1.548.266 
BD.18302 CÊp ®Êt ®¸ IV-VI m 385.766 726.952 4.107.449 5.220.167 
BD.18303 CÊp ®Êt ®¸ VII-VIII m 474.239 765.113 4.295.866 5.535.218 
BD.18304 CÊp ®Êt ®¸ IX-X m 500.037 805.778 4.547.175 5.852.990 


       
 
BD.18400     §−êng kÝnh lç khoan  tõ  600 mm ®Õn < 700 mm 


§¬n vÞ tÝnh: ®/m 
 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       


 


Khoan giÕng b»ng m¸y 
khoan tù hµnh 300CV, ®é 
s©u khoan £50m ®−êng kÝnh 
lç khoan tõ 600mm <700mm      


BD.18401 CÊp ®Êt ®¸ I-III m 261.132 205.198 1.262.410 1.728.740 
BD.18402 CÊp ®Êt ®¸ IV-VI m 413.675 846.442 4.804.607 6.064.724 
BD.18403 CÊp ®Êt ®¸ VII-VIII m 507.876 892.737 5.024.460 6.425.073 
BD.18404 CÊp ®Êt ®¸ IX-X m 553.002 940.908 5.275.683 6.769.593 


       
 
 
BD.18500     §−êng kÝnh lç khoan  tõ  700 mm ®Õn < 800 mm 


§¬n vÞ tÝnh: ®/m 
 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       


 


Khoan giÕng b»ng m¸y 
khoan tù hµnh 300CV, ®é 
s©u khoan £50m ®−êng kÝnh 
lç khoan tõ 700mm <800mm      


BD.18501 CÊp ®Êt ®¸ I-III m 285.617 234.601 1.388.022 1.908.240 


BD.18502 CÊp ®Êt ®¸ IV-VI m 436.871 968.435 5.495.535 6.900.841 


BD.18503 CÊp ®Êt ®¸ VII-VIII m 535.625 1.020.360 5.746.758 7.302.743 


BD.18504 CÊp ®Êt ®¸ IX-X m 601.175 1.076.039 6.004.191 7.681.405 


       


 
 







§¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh tØnh Qu¶ng Ng·i – PhÇn l¾p ®Æt 127


BD.18600     §−êng kÝnh lç khoan  tõ  800 mm ®Õn < 900 mm 
§¬n vÞ tÝnh: ®/m 


 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       


 


Khoan giÕng b»ng m¸y 
khoan tù hµnh 300CV, ®é 
s©u khoan £50m ®−êng kÝnh 
lç khoan tõ 800mm <900mm      


BD.18601 CÊp ®Êt ®¸ I-III m 311.472 264.005 1.513.633 2.089.110 
BD.18602 CÊp ®Êt ®¸ IV-VI m 463.346 1.089.176 6.129.802 7.682.324 
BD.18603 CÊp ®Êt ®¸ VII-VIII m 561.190 1.147.357 6.443.917 8.152.464 
BD.18604 CÊp ®Êt ®¸ IX-X m 629.346 1.210.543 6.789.316 8.629.205 


       
 
BD.18700     §−êng kÝnh lç khoan  tõ  900 mm ®Õn < 1000 mm 


§¬n vÞ tÝnh: ®/m 
 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


 


Khoan giÕng b»ng m¸y 
khoan tù hµnh 300CV, ®é 
s©u khoan £50m ®−êng kÝnh 
lç khoan tõ 900mm 
<1000mm       


BD.18701 CÊp ®Êt ®¸ I-III m 338.148 293.408 1.645.455 2.277.011 
BD.18702 CÊp ®Êt ®¸ IV-VI m 494.862 1.210.543 6.757.946 8.463.351 
BD.18703 CÊp ®Êt ®¸ VII-VIII m 595.014 1.274.981 7.140.990 9.010.985 
BD.18704 CÊp ®Êt ®¸ IX-X m 663.533 1.345.048 7.580.630 9.589.211 


       


 
BD.19000     Khoan giÕng b»ng m¸y khoan xoay tù hµnh 300CV  
                        §é s©u khoan tõ 50 m ®Õn £ 100 m 


BD.19100     §−êng kÝnh lç khoan  tõ  300 mm ®Õn < 400 mm 
§¬n vÞ tÝnh: ®/m 


 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


 


Khoan giÕng b»ng m¸y 
khoan tù hµnh 300CV, ®é 
s©u khoan tõ 50m ®Õn 
£100m ®−êng kÝnh lç khoan 
tõ 300mm <400mm       


BD.19101 CÊp ®Êt ®¸ I-III m 122.506 74.447 515.016 711.969 
BD.19102 CÊp ®Êt ®¸ IV-VI m 205.659 121.993 1.388.022 1.715.674 
BD.19103 CÊp ®Êt ®¸ VII-VIII m 287.124 207.700 3.303.630 3.798.454 
BD.19104 CÊp ®Êt ®¸ IX-X m 330.373 404.766 7.712.602 8.447.741 


       
 
 







§¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh tØnh Qu¶ng Ng·i – PhÇn l¾p ®Æt 128 


BD.19200     §−êng kÝnh lç khoan  tõ  400 mm ®Õn < 500 mm 
§¬n vÞ tÝnh: ®/m 


 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       


 


Khoan giÕng b»ng m¸y 
khoan tù hµnh 300CV, ®é 
s©u khoan tõ 50m ®Õn 
£100m ®−êng kÝnh lç khoan 
tõ 400mm <500mm       


BD.19201 CÊp ®Êt ®¸ I-III m 194.843 145.766 960.952 1.301.561 
BD.19202 CÊp ®Êt ®¸ IV-VI m 328.994 507.365 3.228.168 4.064.527 
BD.19203 CÊp ®Êt ®¸ VII-VIII m 422.151 575.555 4.302.161 5.299.867 
BD.19204 CÊp ®Êt ®¸ IX-X m 458.476 698.799 6.663.619 7.820.894 


       
 
BD.19300     §−êng kÝnh lç khoan  tõ  500 mm ®Õn < 600 mm 


§¬n vÞ tÝnh: ®/m 
 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


 


Khoan giÕng b»ng m¸y 
khoan tù hµnh 300CV, ®é 
s©u khoan tõ 50m ®Õn 
£100m ®−êng kÝnh lç khoan 
tõ 500mm <600mm       


BD.19301 CÊp ®Êt ®¸ I-III m 261.805 217.085 1.400.592 1.879.482 
BD.19302 CÊp ®Êt ®¸ IV-VI m 442.721 896.490 5.062.190 6.401.401 
BD.19303 CÊp ®Êt ®¸ VII-VIII m 548.392 943.411 5.294.548 6.786.351 
BD.19304 CÊp ®Êt ®¸ IX-X m 581.453 993.459 5.608.577 7.183.489 


       
 
 
BD.19400     §−êng kÝnh lç khoan  tõ  600 mm ®Õn < 700 mm 


§¬n vÞ tÝnh: ®/m 
 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


 


Khoan giÕng b»ng m¸y 
khoan tù hµnh 300CV, ®é 
s©u khoan tõ 50m ®Õn 
£100m ®−êng kÝnh lç khoan 
tõ 600mm <700mm       


BD.19401 CÊp ®Êt ®¸ I-III m 290.372 253.370 1.557.574 2.101.316 
BD.19402 CÊp ®Êt ®¸ IV-VI m 469.404 1.043.507 5.922.606 7.435.517 
BD.19403 CÊp ®Êt ®¸ VII-VIII m 583.164 1.101.063 6.192.694 7.876.921 
BD.19404 CÊp ®Êt ®¸ IX-X m 638.694 1.159.869 6.506.637 8.305.200 


       


 
 







§¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh tØnh Qu¶ng Ng·i – PhÇn l¾p ®Æt 129


BD.20000     Khoan giÕng b»ng m¸y khoan xoay tù hµnh 300CV  
                      §é s©u khoan  tõ 100 m ®Õn  £ 150 m 


BD.20100     §−êng kÝnh lç khoan  tõ  300 mm ®Õn < 400 mm 
§¬n vÞ tÝnh: ®/m 


 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


 


Khoan giÕng b»ng m¸y 
khoan tù hµnh 300CV, ®é 
s©u khoan tõ 100m ®Õn 
£150m ®−êng kÝnh lç khoan 
tõ 300mm <400mm       


BD.20101 CÊp ®Êt ®¸ I-III m 124.981 78.200 540.177 743.358 
BD.20102 CÊp ®Êt ®¸ IV-VI m 210.112 127.623 1.450.828 1.788.563 
BD.20103 CÊp ®Êt ®¸ VII-VIII m 295.747 217.710 3.460.612 3.974.069 
BD.20104 CÊp ®Êt ®¸ IX-X m 342.170 424.159 8.083.076 8.849.405 


       
 
BD.20200     §−êng kÝnh lç khoan  tõ  400 mm ®Õn < 500 mm 


§¬n vÞ tÝnh: ®/m 
 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       


 


Khoan giÕng b»ng m¸y 
khoan tù hµnh 300CV, ®é 
s©u khoan tõ 100m ®Õn 
£150m ®−êng kÝnh lç khoan 
tõ 400mm <500mm       


BD.20201 CÊp ®Êt ®¸ I-III m 201.000 152.647 1.004.892 1.358.539 
BD.20202 CÊp ®Êt ®¸ IV-VI m 339.251 531.763 3.378.940 4.249.954 
BD.20203 CÊp ®Êt ®¸ VII-VIII m 435.186 603.082 4.509.444 5.547.712 
BD.20204 CÊp ®Êt ®¸ IX-X m 475.226 732.582 6.977.733 8.185.541 


       


 
BD.20300     §−êng kÝnh lç khoan  tõ  500 mm ®Õn < 600 mm 


§¬n vÞ tÝnh: ®/m 
 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


 


Khoan giÕng b»ng m¸y 
khoan tù hµnh 300CV, ®é 
s©u khoan tõ 100m ®Õn 
£150m ®−êng kÝnh lç khoan 
tõ 500mm <600mm       


BD.20301 CÊp ®Êt ®¸ I-III m 268.049 227.720 1.469.607 1.965.376 
BD.20302 CÊp ®Êt ®¸ IV-VI m 455.420 939.031 5.307.053 6.701.504 
BD.20303 CÊp ®Êt ®¸ VII-VIII m 567.468 988.454 5.551.981 7.107.903 
BD.20304 CÊp ®Êt ®¸ IX-X m 600.809 1.041.005 5.878.579 7.520.393 


       
 
 







§¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh tØnh Qu¶ng Ng·i – PhÇn l¾p ®Æt 130 


BD.21000     Khoan giÕng b»ng m¸y khoan xoay tù hµnh 300CV  
                      §é s©u khoan tõ 150 m ®Õn £ 200 m 


BD.21100     §−êng kÝnh lç khoan  tõ  300 mm ®Õn < 400 mm 
 


§¬n vÞ tÝnh: ®/m 
 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       


 


Khoan giÕng b»ng m¸y 
khoan tù hµnh 300CV, ®é 
s©u khoan tõ 150m ®Õn 
£200m ®−êng kÝnh lç khoan 
tõ 300mm <400mm       


BD.21101 CÊp ®Êt ®¸ I-III m 126.688 80.077 558.956 765.721 
BD.21102 CÊp ®Êt ®¸ IV-VI m 214.587 132.002 1.501.042 1.847.631 
BD.21103 CÊp ®Êt ®¸ VII-VIII m 301.171 224.592 3.567.422 4.093.185 
BD.21104 CÊp ®Êt ®¸ IX-X m 349.321 437.297 8.334.299 9.120.917 


       


 
 
BD.21200     §−êng kÝnh lç khoan  tõ  400 mm ®Õn < 500 mm 


§¬n vÞ tÝnh: ®/m 
 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       


 


Khoan giÕng b»ng m¸y 
khoan tù hµnh 300CV, ®é 
s©u khoan tõ 150m ®Õn 
£200m ®−êng kÝnh lç khoan 
tõ 400mm <500mm       


BD.21201 CÊp ®Êt ®¸ I-III m 202.937 157.652 1.036.327 1.396.916 
BD.21202 CÊp ®Êt ®¸ IV-VI m 346.138 548.029 3.485.687 4.379.854 
BD.21203 CÊp ®Êt ®¸ VII-VIII m 445.969 621.850 4.647.625 5.715.444 
BD.21204 CÊp ®Êt ®¸ IX-X m 484.951 755.104 7.197.586 8.437.641 


       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







§¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh tØnh Qu¶ng Ng·i – PhÇn l¾p ®Æt 131


BD.22000     l¾p ®Æt kÕt cÊu giÕng 
BD.22100     KÕt cÊu giÕng - nèi èng b»ng ph−¬ng ph¸p hµn 


 
  Thµnh phÇn c«ng viÖc :        
 ChuÈn bÞ mÆt b»ng, vËt liÖu. L¾p ®Æt hÖ thèng gi¸ ®ì, c¨n chØnh èng, hµn - nèi èng, h¹ èng 
®Õn ®é s©u thiÕt kÕ theo yªu cÇu kü thuËt. VËn chuyÓn vËt liÖu trong ph¹m vi 30 m. Thu dän hiÖn 
tr−êng.  


§¬n vÞ tÝnh: ®/m 
 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       


 
L¾p ®Æt kÕt cÊu giÕng-Nèi 
èng b»ng ph−¬ng ph¸p hµn       


BD.22101 §−êng kÝnh èng d=89mm m 55.528 13.763 55.751 125.042 
BD.22102 §−êng kÝnh èng d=108mm m 128.317 13.763 57.815 199.895 
BD.22103 §−êng kÝnh èng d=127mm m 150.250 15.014 61.945 227.209 
BD.22104 §−êng kÝnh èng d=146mm m 184.926 15.640 64.010 264.576 
BD.22105 §−êng kÝnh èng d=168mm m 247.954 16.266 68.140 332.360 
BD.22106 §−êng kÝnh èng d=194mm m 315.391 16.891 71.237 403.519 
BD.22107 §−êng kÝnh èng d=219mm m 387.912 19.394 80.529 487.835 
BD.22108 §−êng kÝnh èng d=273mm m 563.380 20.645 86.723 670.748 
BD.22109 §−êng kÝnh èng d=325mm m 765.413 23.773 98.080 887.266 
BD.22110 §−êng kÝnh èng d=350mm m 810.078 24.399 101.177 935.654 
BD.22111 §−êng kÝnh èng d=377mm m 999.706 26.901 111.501 1.138.108 
BD.22112 §−êng kÝnh èng d=426mm m 1.260.008 30.655 125.955 1.416.618 
BD.22113 §−êng kÝnh èng d=450mm m 1.306.955 31.280 128.020 1.466.255 
BD.22114 §−êng kÝnh èng d=477mm m 1.453.126 31.280 129.052 1.613.458 
BD.22115 §−êng kÝnh èng d=529mm m 2.133.090 32.531 137.447 2.303.068 
BD.22116 §−êng kÝnh èng d=630mm m 2.630.556 35.659 153.345 2.819.560 
BD.22117 §−êng kÝnh èng d=720mm m 2.995.691 36.911 166.625 3.199.227 
BD.22118 §−êng kÝnh èng d=820mm m 3.421.620 38.787 181.832 3.642.239 


       
 
Ghi chó : M¸y khoan tÝnh trong ®¬n gi¸ c«ng t¸c kÕt cÊu giÕng dïng m¸y khoan ®Ëp c¸p 40kw. NÕu 
dïng lo¹i m¸y khoan kh¸c th× ®iÒu chØnh ®¬n gi¸ cho phï hîp. 
 


 
BD.22200     KÕt cÊu giÕng - nèi èng b»ng ph−¬ng ph¸p nèi ren 
        
 Thµnh phÇn c«ng viÖc :     
 ChuÈn bÞ mÆt b»ng, vËt liÖu. L¾p ®Æt hÖ thèng gi¸ ®ì, c¨n chØnh èng, nèi ren èng. Xuèng 
èng theo yªu cÇu kü thuËt. VËn chuyÓn vËt liÖu trong ph¹m vi 30 m. Thu dän hiÖn tr−êng. 


§¬n vÞ tÝnh: ®/m 
 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       


 
L¾p ®Æt kÕt cÊu giÕng-Nèi 
èng b»ng ph−¬ng ph¸p hµn       


BD.22201 §−êng kÝnh èng d=89mm m 53.541 6.882 25.055 85.478 
       







§¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh tØnh Qu¶ng Ng·i – PhÇn l¾p ®Æt 132 


 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       
BD.22202 §−êng kÝnh èng d=108mm m 126.490 6.882 25.950 159.322 
BD.22203 §−êng kÝnh èng d=127mm m 148.579 8.133 28.635 185.347 
BD.22204 §−êng kÝnh èng d=146mm m 183.977 8.133 29.530 221.640 
BD.22205 §−êng kÝnh èng d=168mm m 247.432 8.758 32.214 288.404 
BD.22206 §−êng kÝnh èng d=194mm m 314.643 9.384 33.109 357.136 
BD.22207 §−êng kÝnh èng d=219mm m 386.637 11.261 39.373 437.271 
BD.22208 §−êng kÝnh èng d=273mm m 562.082 12.512 43.847 618.441 
BD.22209 §−êng kÝnh èng d=325mm m 764.022 15.014 53.690 832.726 
BD.22210 §−êng kÝnh èng d=377mm m 998.877 15.640 55.480 1.069.997 


       
 
 Ghi chó : M¸y khoan tÝnh trong ®¬n gi¸ c«ng t¸c kÕt cÊu giÕng dïng m¸y khoan ®Ëp c¸p 40kw. 
NÕu dïng lo¹i m¸y khoan kh¸c th× ®iÒu chØnh ®¬n gi¸ cho phï hîp. 
 
 
BD.22300     Chèng èng 
 
 Thµnh phÇn c«ng viÖc 
 ChuÈn bÞ mÆt b»ng, vËt liÖu. L¾p ®Æt hÖ thèng gi¸ ®ì, c¨n chØnh èng, hµn nèi èng. H¹ nhæ 
èng theo yªu cÇu kü thuËt. VËn chuyÓn vËt liÖu trong ph¹m vi 30 m. Thu dän hiÖn tr−êng. 


 
§¬n vÞ tÝnh: ®/m 


 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       
 L¾p ®Æt èng chèng       


BD.22301 §−êng kÝnh èng d=377mm m 63.552 40.664 160.717 264.933 
BD.22302 §−êng kÝnh èng d=426mm m 81.809 45.669 180.540 308.018 
BD.22303 §−êng kÝnh èng d=477mm m 93.499 46.920 185.427 325.846 
BD.22304 §−êng kÝnh èng d=529mm m 129.377 48.797 195.612 373.786 
BD.22305 §−êng kÝnh èng d=630mm m 157.310 53.176 215.984 426.470 
BD.22306 §−êng kÝnh èng d=720mm m 179.191 55.679 232.843 467.713 


       
 
 Ghi chó : M¸y khoan tÝnh trong ®¬n gi¸ c«ng t¸c chèng èng dïng m¸y khoan ®Ëp c¸p 40kw. NÕu 
dïng lo¹i m¸y khoan kh¸c th× ®iÒu chØnh ®¬n gi¸ cho phï hîp. 
 
 
BD.23000     thæi röa giÕng khoan 
  
 Thµnh phÇn c«ng viÖc :       
 ChuÈn bÞ m¸y mãc thiÕt bÞ. L¾p ®Æt, èng n©ng níc, èng dÉn khÝ theo tr×nh tù ph©n doanh. 
B¬m thæi röa theo yªu cÇu kü thuËt. §o c¸c th«ng sè c¬ b¶n cña giÕng. VËn chuyÓn vËt liÖu trong 
ph¹m vi 30 m. Thu dän hiÖn tr−êng.      
 
 







§¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh tØnh Qu¶ng Ng·i – PhÇn l¾p ®Æt 133


 
BD.23100     §é s©u giÕng khoan  £ 100 m 


§¬n vÞ tÝnh: ®/1m èng läc 
 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       


 
Thæi röa guÕng khoan, ®é 
s©u giÕng £ 100 m       


BD.23101 
§−êng kÝnh èng läc 
d<219mm  m 302.264 75.072 1.032.515 1.409.851 


BD.23102 
§−êng kÝnh èng läc 
d<300mm  m 303.464 93.841 1.510.753 1.908.058 


BD.23103 
§−êng kÝnh èng läc 
d<450mm  m 304.664 112.609 1.964.059 2.381.332 


BD.23104 
§−êng kÝnh èng läc 
d>450mm  m 305.864 137.633 2.871.358 3.314.855 


       
 
BD.23200     §é s©u giÕng khoan tõ 100 m  ®Õn  £ 150 m 


§¬n vÞ tÝnh: ®/1m èng läc 
 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       


 


Thæi röa guÕng khoan, ®é 
s©u giÕng tõ 100m ®Õn £150 
m       


BD.23201 
§−êng kÝnh èng läc 
d<219mm  m 335.994 83.831 1.501.970 1.921.795 


BD.23202 
§−êng kÝnh èng läc 
d<300mm  m 337.338 105.101 2.207.920 2.650.359 


BD.23203 
§−êng kÝnh èng läc 
d<450mm  m 338.682 126.372 2.866.246 3.331.300 


       
 
BD.23300     §é s©u giÕng khoan tõ  150 m ®Õn  £ 200 m 


§¬n vÞ tÝnh: ®/1m èng läc 
 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       


 
Thæi röa giÕng khoan, ®é s©u 
giÕng tõ 150m ®Õn £200 m       


BD.23301 
§−êng kÝnh èng läc 
d<219mm  m 344.977 86.333 1.898.505 2.329.815 


BD.23302 
§−êng kÝnh èng läc 
d<300mm  m 346.357 108.229 2.799.118 3.253.704 


       
 
 Ghi chó : M¸y khoan tÝnh trong ®¬n gi¸ c«ng t¸c thæi röa giÕng khoan dïng m¸y khoan ®Ëp c¸p 
40kw. NÕu dïng lo¹i m¸y khoan kh¸c th× ®iÒu chØnh ®¬n gi¸ cho phï hîp. 
 







§¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh tØnh Qu¶ng Ng·i – PhÇn l¾p ®Æt 134 


BD.24100     ChÌn sái, sÐt 
  
 Thµnh phÇn c«ng viÖc :    
 ChuÈn bÞ mÆt b»ng, vËt liÖu. ChÌn sái, sÐt theo yªu cÇu kü thuËt. VËn chuyÓn vËt liÖu trong 
ph¹m vi 30 m. Thu dän hiÖn tr−êng.    


§¬n vÞ tÝnh: ®/m3 
 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       
 ChÌn sái, sÐt      


BD.24101 ChÌn sái m3 87.550 75.072 134.226 296.848 
BD.24102 ChÌn sÐt m3 42.000 50.048  92.048 


       
 
Ghi chó : M¸y khoan tÝnh trong ®¬n gi¸ c«ng t¸c chÌn sái, sÐt dïng m¸y khoan ®Ëp c¸p 40kw. NÕu 
dïng lo¹i m¸y khoan kh¸c th× ®iÒu chØnh ®¬n gi¸ cho phï hîp. 
 
 
BD.25100     vËn chuyÓn mïn khoan 
 


Thµnh phÇn c«ng viÖc: 
 


Di chuyÓn xe bån hót mïn tõ n¬i ®Ó m¸y ®Õn c«ng tr×nh, quay lïi xe vµo vÞ trÝ hót mïn, kª 
chÌn xe, l¾p hÖ thèng hót mïn, hót mïn vµo xe, th¸o hÖ thèng hót mïn, röa hÖ thèng hót vµ xe (nÕu 
cÇn), l¾p l¹i hÖ thèng hót vµo xe, vËn chuyÓn mïn khoan ®Õn n¬i quy ®Þnh, quay lïi xe vµo vÞ trÝ x¶ 
mïn, l¾p hÖ thèng x¶ mïn, x¶ mïn, th¸o hÖ thèng x¶ mïn, röa hÖ thèng x¶ vµ xe (nÕu cÇn), l¾p l¹i 
hÖ thèng x¶ vµo xe, di chuyÓn xe quay l¹i c«ng tr×nh (hoÆc vÒ n¬i ®Ó xe). Thu dän hiÖn tr−êng. 


 
§¬n vÞ tÝnh: ®/10m3 mïn khoan 


 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       
 VËn chuyÓn mïn khoan      


BD.25101 Cù ly £0,5km 10m3  8.758 389.422 398.180 
BD.25102 Cù ly £1,0km 10m3  9.384 422.146 431.530 
BD.25103 Cù ly £2,0km 10m3  11.886 514.593 526.479 
BD.25104 Cù ly £3,0km 10m3  13.763 607.040 620.803 
BD.25105 Cù ly £4,0km 10m3  15.640 677.398 693.038 
BD.25106 Cù ly £5,0km 10m3  16.891 748.573 765.464 
BD.25107 Cù ly £6,0km 10m3  18.768 811.568 830.336 
BD.25108 Cù ly £7,0km 10m3  20.019 873.745 893.764 
BD.25109 Cù ly £8,0km 10m3  21.271 935.921 957.192 
BD.25110 Cù ly £9,0km 10m3  22.522 975.191 997.713 
BD.25111 Cù ly £10,0km 10m3  23.147 1.013.642 1.036.789 


       


 
 
 







§¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh tØnh Qu¶ng Ng·i – PhÇn l¾p ®Æt 135


 
BD.26000 L¾p ®Æt phô kiÖn nhµ m¸y n−íc  
BD.26100 L¾p ®Æt chôp läc sø, chôp läc nhùa. 


 
Thµnh phÇn c«ng viÖc: 
- ChuÈn bÞ vËt liÖu, rµ c¹o r9nh chôp läc, sµn, dÇm bÓ, kiÓm tra kÝch th−íc cña b¸n s¶n phÈm 
- G¾n m¨ng s«ng vµo tÊm ®an bª t«ng 
- L¾p ®u«i chôp läc vµo m¨ng s«ng, líp ®Çu chôp läc vµo m¨ng s«ng 
- G¾n v÷a xi m¨ng chÌn, c¨n chØnh chôp läc 
- KiÓm tra kho¶ng c¸ch cña c¸c chôp läc 


§¬n vÞ tÝnh: ®/c¸i 
 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       


 
L¾p ®Æt chôp läc sø, chôp 
läc nhùa      


BD.26101 L¾p ®Æt chôp läc sø c¸i 58.395 1.746  60.141 
BD.26102 L¾p ®Æt chôp läc nhùa c¸i 42.481 1.746  44.227 


       
 


Ghi chó : §¬n gi¸ ch−a tÝnh ®Õn chi phÝ vÒ b¬m n−íc thö bÓ vµ kiÓm tra sù ho¹t ®éng cña chôp läc, 
bÓ läc. Khi l¾p hoµn chØnh sÏ tÝnh thªm c¸c chi phÝ nµy theo c«ng suÊt thùc tÕ cña bÓ läc. 
 
 
BD.26200 L¾p ®Æt chËu ®iÖn gi¶i 


 
Thµnh phÇn c«ng viÖc: 
- VËn chuyÓn vËt liÖu trong ph¹m vi 30m, kiÓm tra thiÕt bÞ theo yªu cÇu thiÕt kÕ. 
- §Æt gi¸ chËu ®iÖn gi¶i, kª kÝch ®óng vÞ trÝ cè ®Þnh. §o lÊy dÊu c¸c èng nhùa, g¾n mèi nèi 


víi thµnh chËu vµ m¸ng ph©n phèi n−íc. 
- Trén v÷a chèng axit vµ x¶m mèi nèi. 
- KiÓm tra kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c tÊm kÝnh than, ch×, chiÒu cao gi¶m ... cña c¸c tÊm kÝnh sau 


khi g¾n v÷a 
 


§¬n vÞ tÝnh: ®/c¸i 
 


M9 hiÖu Danh môc ®¬n gi¸ §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y §¬n gi¸ 


       
 L¾p ®Æt chËu ®iÖn gi¶i      


BD.26201 L¾p ®Æt chËu ®iÖn gi¶i c¸i 250.025 63.727  313.752 
       


 


Ghi chó : NÕu chËu ®iÖn gi¶i ®· cã s½n thi chi phÝ l¾p ®Æt chËu b»ng 0,5 nh©n c«ng l¾p trong b¶ng. 
 
 
 
 
 
    


 







STT M· Danh môc vËt liÖu §¬n vÞ Gi¸ (®ång)
VËt liÖu ®iÖn


1 A33.0021 §ång hå Ampe kÕ c¸i 318.181
2 A33.0027 §ång hå O¸t kÕ c¸i 136.364
3 A33.0028 §ång hå V«n kÕ c¸i 227.272
4 A33.0034 §Ìn ®òa bé 50.000
5 A33.0035 §Ìn cæ cß bé 35.000
6 A33.0036 §Ìn chèng Èm bé 85.000
7 A33.0037 §Ìn chèng næ bé 95.000
8 A33.0038 §Ìn chïm lo¹i >10 bãng bé 1.450.000
9 A33.0039 §Ìn chïm lo¹i 10 bãng bé 1.150.000
10 A33.0040 §Ìn chïm lo¹i 3 bãng bé 480.000
11 A33.0041 §Ìn chïm lo¹i 5 bãng bé 550.000
12 A33.0042 §Ìn s¸t trÇn cã chôp bé 86.364
13 A33.0043 §Ìn t−êng kiÓu ¸nh s¸ng h¾t bé 40.909
14 A33.0044 §Ìn th−êng bé 20.000
15 A33.0045 §Ìn trang trÝ ©m trÇn bé 31.818
16 A33.0046 §Ìn trang trÝ næi bé 86.364
17 A33.0054 Ami¨ng kg 35.000
18 A33.0055 Automat 1 pha <=10A c¸i 31.818
19 A33.0056 Automat 1 pha <=50A c¸i 72.727
20 A33.0057 Automat 1 pha <=100A c¸i 76.000
21 A33.0058 Automat 1 pha <=150A c¸i 105.000
22 A33.0059 Automat 1 pha <=200A c¸i 130.000
23 A33.0060 Automat 1 pha >200A c¸i 250.000
24 A33.0061 Automat 3 pha<=10A c¸i 109.091
25 A33.0062 Automat 3 pha<=50A c¸i 200.000
26 A33.0063 Automat 3 pha<=100A c¸i 338.000
27 A33.0064 Automat 3 pha<=150A c¸i 665.000
28 A33.0065 Automat 3 pha<=200A c¸i 665.000
29 A33.0066 Automat 3 pha>200A c¸i 1.760.000
30 A33.0067 Axetylen chai 140.000
31 A33.0068 B¨ng cuèn b¶o «n cuén 10.609
32 A33.0069 B¨ng dÝnh giÊy b¹c cuén 8.487
33 A33.0070 B¨ng tan m 1.061
34 A33.0071 B¨ng v¶i thñy tinh cuén 5.000
35 A33.0072 B«ng kho¸ng m3 424.360
36 A33.0073 B«ng kho¸ng dµy 40 mm m3 424.360
37 A33.0074 B«ng kho¸ng dµy 60 mm m3 477.405
38 A33.0075 B«ng thuû tinh m3 477.405
39 A33.0076 B¶ng gç c¸i 8.000
40 A33.0077 B¶ng gç 180x250 c¸i 3.500
41 A33.0078 B¶ng gç 300x400 c¸i 8.000
42 A33.0079 B¶ng gç 450x500 c¸i 14.000
43 A33.0080 B¶ng gç 600x700 c¸i 26.000
44 A33.0081 B¶ng gç 90x150 c¸i 1.500
45 A33.0082 Bãng ®Ìn 0,6m bé 31.818
46 A33.0083 Bãng ®Ìn 1,2m bé 36.364
47 A33.0084 Bãng ®Ìn 1,5m bé 45.000
48 A33.0506 C«ng t¬ ®iÖn 1 pha c¸i 136.364


b¶ng gi¸ vËt liÖu ®Õn hiÖn tr−êng tØnh qu¶ng ng�i
(ch−a bao gåm thuÕ VAT)


           §¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh tØnh Qu¶ng NgQi – PhÇn l¾p ®Æt                    136







STT M· Danh môc vËt liÖu §¬n vÞ Gi¸ (®ång)
49 A33.0507 C«ng t¬ ®iÖn 3 pha c¸i 500.000
50 A33.0508 C«ng t¾c (kh«ng cã mÆt) c¸i 5.000
51 A33.0509 C«ng t¾c 1 h¹t c¸i 15.000
52 A33.0510 C«ng t¾c 2 h¹t c¸i 29.200
53 A33.0511 C«ng t¾c 3 h¹t c¸i 37.800
54 A33.0512 C«ng t¾c 4 h¹t c¸i 46.400
55 A33.0513 C«ng t¾c 5 h¹t c¸i 55.000
56 A33.05131 C«ng t¾c 6 h¹t c¸i 60.000
57 A33.0514 C«ng t¾c chu«ng c¸i 18.500
58 A33.0515 Cäc chèng sÐt c¸i 100.000
59 A33.0516 Cäc èng ®ång d<=50mm c¸i 74.160
60 A33.0523 CÇu dao 3 cùc ®¶o chiÒu <=60A bé 275.240
61 A33.0524 CÇu dao 3 cùc ®¶o chiÒu <=100A bé 404.760
62 A33.0525 CÇu dao 3 cùc ®¶o chiÒu <=200A bé 535.240
63 A33.0526 CÇu dao 3 cùc ®¶o chiÒu <=400A bé 1.142.000
64 A33.0527 CÇu dao 3 cùc 1 chiÒu <=60A bé 275.240
65 A33.0528 CÇu dao 3 cùc 1 chiÒu <=100A bé 404.760
66 A33.0529 CÇu dao 3 cùc 1 chiÒu <=200A bé 484.760
67 A33.0530 CÇu dao 3 cùc 1 chiÒu <=400A bé 975.240
68 A33.0553 Chao chôp bé 8.000
69 A33.0570 Cöa giã ®¬n 100x200mm c¸i 21.218
70 A33.0571 Cöa giã ®¬n 150x150mm c¸i 23.340
71 A33.0572 Cöa giã ®¬n 200x200mm c¸i 42.436
72 A33.0573 Cöa giã ®¬n 200x300mm c¸i 63.654
73 A33.0574 Cöa giã ®¬n 200x400mm c¸i 84.872
74 A33.0575 Cöa giã ®¬n 200x600mm c¸i 127.308
75 A33.0576 Cöa giã kÐp 200x1200mm c¸i 318.270
76 A33.0577 Cöa giã kÐp 200x400mm c¸i 82.400
77 A33.0578 Cöa giã kÐp 200x450mm c¸i 123.600
78 A33.0579 Cöa giã kÐp 200x750mm c¸i 212.180
79 A33.0580 Cöa giã kÐp 200x850mm c¸i 265.225
80 A33.0581 Cöa giã kÐp 200x950mm c¸i 265.225
81 A33.0582 Cöa l−íi 1000x400mm c¸i 42.436
82 A33.0583 Cöa l−íi 1000x600mm c¸i 63.654
83 A33.0584 Cöa l−íi 1250x300mm c¸i 39.784
84 A33.0585 Cöa l−íi 1300x1200mm c¸i 165.500
85 A33.0586 Cöa l−íi 1500x200mm c¸i 31.827
86 A33.0587 Cöa l−íi 1500x500mm c¸i 79.568
87 A33.0588 Cöa l−íi 1600x1500mm c¸i 254.616
88 A33.0589 Cöa l−íi 2000x200mm c¸i 42.436
89 A33.0590 Cöa l−íi 250x200mm c¸i 5.305
90 A33.0591 Cöa l−íi 3000x250mm c¸i 79.568
91 A33.0592 Cöa l−íi 500x300mm c¸i 15.914
92 A33.0593 Cöa l−íi 500x400mm c¸i 21.218
93 A33.0594 Cöa l−íi 500x500mm c¸i 26.523
94 A33.0595 Cöa l−íi 600x600mm c¸i 38.192
95 A33.0596 Cöa ph©n phèi khÝ c¸i 318.270
96 A33.0758 D©y dÉn ®iÖn 1x0,3mm2 m 780
97 A33.0759 D©y dÉn ®iÖn 1x0,5mm2 m 990
98 A33.0760 D©y dÉn ®iÖn 1x0,7mm2 m 1.200
99 A33.0761 D©y dÉn ®iÖn 1x0,75mm2 m 1.410
100 A33.0762 D©y dÉn ®iÖn 1x0,8mm2 m 1.600
101 A33.0763 D©y dÉn ®iÖn 1x1,0mm2 m 1.900


           §¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh tØnh Qu¶ng NgQi – PhÇn l¾p ®Æt                    137







STT M· Danh môc vËt liÖu §¬n vÞ Gi¸ (®ång)
102 A33.0764 D©y dÉn ®iÖn 1x1,5mm2 m 2.545
103 A33.0765 D©y dÉn ®iÖn 1x2,0mm2 m 3.480
104 A33.0766 D©y dÉn ®iÖn 1x2,5mm2 m 4.280
105 A33.0767 D©y dÉn ®iÖn 1x3mm2 m 5.100
106 A33.0768 D©y dÉn ®iÖn 1x4mm2 m 6.364
107 A33.0769 D©y dÉn ®iÖn 1x6mm2 m 9.091
108 A33.0770 D©y dÉn ®iÖn 1x10mm2 m 16.364
109 A33.0771 D©y dÉn ®iÖn 1x16mm2 m 26.400
110 A33.0772 D©y dÉn ®iÖn 1x25mm2 m 37.500
111 A33.0773 D©y dÉn ®iÖn 2x0,5mm2 m 1.450
112 A33.0774 D©y dÉn ®iÖn 2x0,75mm2 m 2.060
113 A33.0775 D©y dÉn ®iÖn 2x1mm2 m 3.818
114 A33.0776 D©y dÉn ®iÖn 2x1,5mm2 m 7.273
115 A33.0777 D©y dÉn ®iÖn 2x2,5mm2 m 10.000
116 A33.0778 D©y dÉn ®iÖn 2x4mm2 m 13.636
117 A33.0779 D©y dÉn ®iÖn 2x6mm2 m 19.091
118 A33.0780 D©y dÉn ®iÖn 2x8mm2 m 28.182
119 A33.0781 D©y dÉn ®iÖn 2x10mm2 m 34.545
120 A33.0782 D©y dÉn ®iÖn 2x16mm2 m 39.200
121 A33.0783 D©y dÉn ®iÖn 2x25mm2 m 59.700
122 A33.0784 D©y dÉn ®iÖn 3 ruét 3x0,5mm2 m 4.800
123 A33.0785 D©y dÉn ®iÖn 3 ruét 3x0,75mm2 m 5.600
124 A33.0786 D©y dÉn ®iÖn 3 ruét 3x1mm2 m 6.100
125 A33.0787 D©y dÉn ®iÖn 3 ruét 3x1,75mm2 m 9.620
126 A33.0788 D©y dÉn ®iÖn 3 ruét 3x2mm2 m 9.620
127 A33.0789 D©y dÉn ®iÖn 3 ruét 3x2,5mm2 m 11.340
128 A33.0790 D©y dÉn ®iÖn 3 ruét 3x2,75mm2 m 12.800
129 A33.0791 D©y dÉn ®iÖn 3 ruét 3x3mm2 m 13.280
130 A33.0792 D©y dÉn ®iÖn 4 ruét 4x0,5mm2 m 5.100
131 A33.0793 D©y dÉn ®iÖn 4 ruét 4x0,75mm2 m 5.900
132 A33.0794 D©y dÉn ®iÖn 4 ruét 4x1mm2 m 9.818
133 A33.0795 D©y dÉn ®iÖn 4 ruét 4x1,5mm2 m 10.800
134 A33.0796 D©y dÉn ®iÖn 4 ruét 4x1,75mm2 m 11.000
135 A33.0797 D©y dÉn ®iÖn 4 ruét 4x2mm2 m 13.500
136 A33.0798 D©y dÉn ®iÖn 4 ruét 4x2,5mm2 m 17.120
137 A33.0799 D©y dÉn ®iÖn 4 ruét 4x3mm2 m 20.400
138 A33.0800 D©y dÉn ®iÖn 4 ruét 4x3,5mm2 m 27.100
139 A33.08001 D©y dÉn ®iÖn 4 ruét 3x6mm2+1x4mm2 m 39.100
140 A33.08002 D©y dÉn ®iÖn 4 ruét 3x10mm2+1x6mm2 m 62.100
141 A33.08003 D©y dÉn ®iÖn 4 ruét 3x16mm2+1x10mm2 m 92.727
142 A33.08004 D©y dÉn ®iÖn 4 ruét 3x25mm2+1x16mm2 m 143.636
143 A33.08005 D©y dÉn ®iÖn 4 ruét 3x50mm2+1x25mm2 m 254.545
144 A33.0566 Chu«ng ®iÖn c¸i 40.000
145 A33.0993 èng sø dµi 150mm c¸i 10.300
146 A33.0994 èng sø dµi 250mm c¸i 15.450
147 A33.0995 èng sø dµi 350mm c¸i 22.660
148 A33.0996 èng sø h¹ thÕ c¸c lo¹i c¸i 50.000
149 A33.0997 èng sø tai mÌo c¸i 2.575
150 A33.1116 Gi¸ ®ì m¸y c¸i 56.650
151 A33.115401 Hép ®Ìn vµ phô kiÖn - lo¹i 1 bãng dµi 0,6m hép 31.818
152 A33.115402 Hép ®Ìn vµ phô kiÖn - lo¹i 2 bãng dµi 0,6m hép 43.921
153 A33.115403 Hép ®Ìn vµ phô kiÖn - lo¹i 3 bãng dµi 0,6m hép 57.289
154 A33.115404 Hép ®Ìn vµ phô kiÖn - lo¹i 1 bãng dµi 1,2m hép 36.364


           §¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh tØnh Qu¶ng NgQi – PhÇn l¾p ®Æt                    138







STT M· Danh môc vËt liÖu §¬n vÞ Gi¸ (®ång)
155 A33.115405 Hép ®Ìn vµ phô kiÖn - lo¹i 2 bãng dµi 1,2m hép 109.091
156 A33.115406 Hép ®Ìn vµ phô kiÖn - lo¹i 3 bãng dµi 1,2m hép 115.000
157 A33.115407 Hép ®Ìn vµ phô kiÖn - lo¹i 4 bãng dµi 1,2m hép 126.990
158 A33.115408 Hép ®Ìn vµ phô kiÖn - lo¹i 1 bãng dµi 1,5m hép 47.741
159 A33.115409 Hép ®Ìn vµ phô kiÖn - lo¹i 2 bãng dµi 1,5m hép 109.091
160 A33.115410 Hép ®Ìn vµ phô kiÖn - lo¹i 3 bãng dµi 1,5m hép 120.000
161 A33.115411 Hép ®Ìn vµ phô kiÖn - lo¹i 4 bãng dµi 1,5m hép 132.613
162 A33.1169 Hép nèi, hép ph©n d©y, hép c«ng t¾c, hép 


cÇu ch×, hép automat <=100x100mm
c¸i 10.000


163 A33.1170 Hép nèi, hép ph©n d©y, hép c«ng t¾c, hép 
cÇu ch×, hép automat <=150x150mm


c¸i 12.000


164 A33.1171 Hép nèi, hép ph©n d©y, hép c«ng t¾c, hép 
cÇu ch×, hép automat <=150x200mm


c¸i 15.000


165 A33.1172 Hép nèi, hép ph©n d©y, hép c«ng t¾c, hép 
cÇu ch×, hép automat <=200x200mm


c¸i 20.000


166 A33.1173 Hép nèi, hép ph©n d©y, hép c«ng t¾c, hép 
cÇu ch×, hép automat <=250x200mm


c¸i 30.000


167 A33.1174 Hép nèi, hép ph©n d©y, hép c«ng t¾c, hép 
cÇu ch×, hép automat <=300x300mm


c¸i 35.000


168 A33.1175 Hép nèi, hép ph©n d©y, hép c«ng t¾c, hép 
cÇu ch×, hép automat <=300x400mm


c¸i 40.000


169 A33.1176 Hép nèi, hép ph©n d©y, hép c«ng t¾c, hép 
cÇu ch×, hép automat <=400x400mm


c¸i 60.000


170 A33.1177 Hép nèi, hép ph©n d©y, hép c«ng t¾c, hép 
cÇu ch×, hép automat <=40x50mm


c¸i 3.000


171 A33.1178 Hép nèi, hép ph©n d©y, hép c«ng t¾c, hép 
cÇu ch×, hép automat <=40x60mm


c¸i 4.000


172 A33.1179 Hép nèi, hép ph©n d©y, hép c«ng t¾c, hép 
cÇu ch×, hép automat <=50x80mm


c¸i 5.000


173 A33.1180 Hép nèi, hép ph©n d©y, hép c«ng t¾c, hép 
cÇu ch×, hép automat <=60x60mm


c¸i 6.000


174 A33.1181 Hép nèi, hép ph©n d©y, hép c«ng t¾c, hép 
cÇu ch×, hép automat <=60x80mm


c¸i 8.000


175 A33.1182 Hép sè c¸i 70.000
176 A33.1184 Khung gç c¸i 36.050
177 A33.1185 Kim thu sÐt dµi 0,5m c¸i 10.652
178 A33.1186 Kim thu sÐt dµi 1,5m c¸i 31.955
179 A33.1187 Kim thu sÐt dµi 1m c¸i 21.303
180 A33.1188 Kim thu sÐt dµi 2m c¸i 42.606
181 A33.1193 Linh kiÖn b¸o ch¸y c¸i 61.800
182 A33.1194 Linh kiÖn chèng ®iÖn giËt c¸i 156.818
183 A33.1195 æ c¾m ®¬n c¸i 7.273
184 A33.1196 æ c¾m ®«i c¸i 15.000
185 A33.1197 æ c¾m ba c¸i 45.000
186 A33.1198 æ c¾m bèn c¸i 50.800
187 A33.1199 Bé sø 2 sø bé 50.000
188 A33.1200 Bé sø 3 sø bé 75.000
189 A33.1201 Bé sø 4 sø bé 90.000
190 A33.1209 M¸y biÕn dßng lo¹i 50/5A c¸i 87.000
191 A33.1210 M¸y biÕn dßng lo¹i 100/5A c¸i 87.000
192 A33.1211 M¸y biÕn dßng lo¹i 200/5A c¸i 87.000
193 A33.1286 Puli sø kÑp c¸i 10.000
194 A33.1287 Puli sø lo¹i >=35x35 c¸i 10.000


           §¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh tØnh Qu¶ng NgQi – PhÇn l¾p ®Æt                    139







STT M· Danh môc vËt liÖu §¬n vÞ Gi¸ (®ång)
195 A33.1288 Puli sø lo¹i 30x30 c¸i 10.000
196 A33.128901 Qu¹t èp trÇn - kÝch th−íc 150x150mm ®Õn 


250x250mm
c¸i 85.000


197 A33.128902 Qu¹t èp trÇn - kÝch th−íc 300x300mm ®Õn 
350x350mm


c¸i 196.000


198 A33.129001 Qu¹t ly t©m - c«ng suÊt 0,2 - <=2,5 kW c¸i 106.090
199 A33.129002 Qu¹t ly t©m - c«ng suÊt 2,6 - <=5,0 kW c¸i 371.315
200 A33.129003 Qu¹t ly t©m - c«ng suÊt 5,1 - <=10 kW c¸i 1.591.350
201 A33.129004 Qu¹t ly t©m - c«ng suÊt 10 - <=22 kW c¸i 3.500.000
202 A33.129101 Qu¹t th«ng giã - kÝch th−íc 150x150mm 


®Õn 250x250mm
c¸i 150.000


203 A33.129102 Qu¹t th«ng giã - kÝch th−íc 300x300mm 
®Õn 350x350mm


c¸i 196.000


204 A33.129103 Qu¹t th«ng giã - c«ng suÊt 0,2- <=1,5 kW c¸i 106.090
205 A33.129104 Qu¹t th«ng giã - c«ng suÊt 1,6- <=3,0 kW c¸i 318.270
206 A33.129105 Qu¹t th«ng giã - c«ng suÊt 3,1- <=4,5 kW c¸i 848.720
207 A33.129106 Qu¹t th«ng giã - c«ng suÊt 4,6- <=7,5 kW c¸i 1.500.000
208 A33.1292 Qu¹t trÇn c¸i 254.545
209 A33.1293 Qu¹t treo t−êng c¸i 118.182
210 A33.1298 R¬ le c¸c lo¹i c¸i 125.000


VËt liÖu ®−êng èng, n−íc vµ khai th¸c 


n−íc ngÇm
211 A33.0003 §ai khëi thuû d=60mm nhùa c¸i 39.900
212 A33.0004 §ai khëi thuû d=80mm nhùa c¸i 47.250
213 A33.0005 §ai khëi thuû d=100mm nhùa c¸i 78.000
214 A33.0006 §ai khëi thuû d=125mm thÐp c¸i 86.250
215 A33.0007 §ai khëi thuû d=150mm thÐp c¸i 94.500
216 A33.0008 §ai khëi thuû d=200mm thÐp c¸i 110.250
217 A33.0009 §ai khëi thuû d=250mm thÐp c¸i 126.000
218 A33.0010 §ai khëi thuû d=300mm thÐp c¸i 141.750
219 A33.0011 §ai khëi thuû d=350mm thÐp c¸i 157.500
220 A33.0012 §ai khëi thuû d=400mm thÐp c¸i 173.250
221 A33.0013 §ai khëi thuû d=450mm thÐp c¸i 189.000
222 A33.0014 §ai khëi thuû d=500mm thÐp c¸i 204.750
223 A33.0015 §ai khëi thuû d=600mm thÐp c¸i 236.250
224 A33.0016 §ai khëi thuû d=700mm thÐp c¸i 267.750
225 A33.0017 §ai khëi thuû d=800mm thÐp c¸i 299.250
226 A33.0018 §ång hå ®o l−u l−îng <=50 c¸i 3.739.827
227 A33.0019 §ång hå ®o l−u l−îng <=100 c¸i 4.963.004
228 A33.0020 §ång hå ®o ¸p lùc c¸i 648.186
229 A33.0022 §ång hå ®o l−u l−îng D<=200mm c¸i 7.426.300
230 A33.0023 §ång hå ®o l−u l−îng D<300mm c¸i 17.504.850
231 A33.0024 §ång hå ®o l−u l−îng D<400mm c¸i 32.887.900
232 A33.0025 §ång hå ®o l−u l−îng D<500mm c¸i 41.375.100
233 A33.0026 §ång hå ®o l−u l−îng D<600mm c¸i 49.862.300
234 A33.0085 BU <100mm c¸i 125.000
235 A33.0086 BU =100mm c¸i 226.800
236 A33.0087 BU =125mm c¸i 277.000
237 A33.0088 BU =150mm c¸i 328.650
238 A33.0089 BU =250mm c¸i 725.550
239 A33.0090 BU =300mm c¸i 940.800
240 A33.0091 BU =350mm c¸i 1.185.450


           §¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh tØnh Qu¶ng NgQi – PhÇn l¾p ®Æt                    140







STT M· Danh môc vËt liÖu §¬n vÞ Gi¸ (®ång)
241 A33.0092 BU =400mm c¸i 1.451.100
242 A33.0093 BU =500mm c¸i 2.109.450
243 A33.0094 BU =600mm c¸i 3.291.750
244 A33.0095 BU =700mm c¸i 5.077.800
245 A33.0096 BU =800mm c¸i 5.900.000
246 A33.0097 BU =900mm c¸i 6.800.000
247 A33.0098 BU =1000mm c¸i 7.600.000
248 A33.0099 BU =1100mm c¸i 8.500.000
249 A33.0100 BU =1200mm c¸i 9.300.000
250 A33.0101 BU =1300mm c¸i 10.200.000
251 A33.0102 BU =1400mm c¸i 11.000.000
252 A33.0103 BU =1500mm c¸i 12.000.000
253 A33.0104 BU =1600mm c¸i 12.800.000
254 A33.0105 BU =1800mm c¸i 14.500.000
255 A33.0106 BU =2000mm c¸i 16.000.000
256 A33.0107 BU =200mm c¸i 534.450
257 A33.0108 BU =2200mm c¸i 18.000.000
258 A33.0109 BU =2400mm c¸i 19.700.000
259 A33.0110 BU =2500mm c¸i 20.600.000
260 A33.0111 BU d=15mm c¸i 21.218
261 A33.0112 BU d=20mm c¸i 29.705
262 A33.0113 BU d=25mm c¸i 37.132
263 A33.0114 BU d=32mm c¸i 47.741
264 A33.0115 BU d=40mm c¸i 59.410
265 A33.0116 BU d=50mm c¸i 74.263
266 A33.0117 BU d=60mm c¸i 84.872
267 A33.0118 BU d=65mm c¸i 90.177
268 A33.0119 BU d=70mm c¸i 95.481
269 A33.0120 BU d=75mm c¸i 100.786
270 A33.0121 BU d=80mm c¸i 106.090
271 A33.0122 BU d=89mm c¸i 120.413
272 A33.0123 BU d=90mm c¸i 122.004
273 A33.0124 BU d=100mm c¸i 226.800
274 A33.0125 BU d=110mm c¸i 247.000
275 A33.0126 BU d=125mm c¸i 277.000
276 A33.0127 BU d=150mm c¸i 328.650
277 A33.0128 BU d=160mm c¸i 370.000
278 A33.0129 BU d=170mm c¸i 410.000
279 A33.0130 BU d=180mm c¸i 452.000
280 A33.0131 BU d=200mm c¸i 534.450
281 A33.0132 BU d=250mm c¸i 725.550
282 A33.0133 BU d=300mm c¸i 940.800
283 A33.0134 BU d=350mm c¸i 1.185.450
284 A33.0136 BU d=400mm c¸i 1.451.100
285 A33.0137 BU d=500mm c¸i 2.109.450
286 A33.0138 BU d=600mm c¸i 3.291.750
287 A33.0139 BU d=700mm c¸i 5.077.800
288 A33.0140 BU d=800mm c¸i 5.900.000
289 A33.0141 BU d=900mm c¸i 5.900.000
290 A33.0142 BU d=1000mm c¸i 7.600.000
291 A33.0143 BU d=1100mm c¸i 8.500.000
292 A33.0144 BU d=1200mm c¸i 9.300.000
293 A33.0145 BU d=1400mm c¸i 11.000.000


           §¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh tØnh Qu¶ng NgQi – PhÇn l¾p ®Æt                    141







STT M· Danh môc vËt liÖu §¬n vÞ Gi¸ (®ång)
294 A33.0146 BU d=1600mm c¸i 12.800.000
295 A33.0147 BU d=1800mm c¸i 14.500.000
296 A33.0148 BU d=2000mm c¸i 16.000.000
297 A33.0149 BE <100mm c¸i 300.000
298 A33.0150 BE =100mm c¸i 327.600
299 A33.0151 BE =125mm c¸i 413.000
300 A33.0152 BE =150mm c¸i 498.750
301 A33.0153 BE =200mm c¸i 681.450
302 A33.0154 BE =250mm c¸i 980.700
303 A33.0155 BE =300mm c¸i 1.184.400
304 A33.0156 BE =350mm c¸i 1.586.550
305 A33.0157 BE =400mm c¸i 1.814.410
306 A33.0158 BE =500mm c¸i 3.106.950
307 A33.0159 BE =600mm c¸i 4.883.550
308 A33.0160 BE =700mm c¸i 6.792.450
309 A33.0161 BE =800mm c¸i 7.800.000
310 A33.0162 BE =900mm c¸i 8.900.000
311 A33.0163 BE =1000mm c¸i 5.730.303
312 A33.0164 BE =1100mm c¸i 6.435.632
313 A33.0165 BE =1200mm c¸i 7.140.960
314 A33.0166 BE =1300mm c¸i 7.846.268
315 A33.0167 BE =1400mm c¸i 8.551.618
316 A33.0168 BE =1500mm c¸i 9.256.947
317 A33.0169 BE =1600mm c¸i 9.962.275
318 A33.0170 BE =1800mm c¸i 11.372.933
319 A33.0171 BE =2000mm c¸i 12.783.590
320 A33.0172 BE =2200mm c¸i 14.192.720
321 A33.0173 BE =2400mm c¸i 15.602.656
322 A33.0174 BE =2500mm c¸i 16.307.624
323 A33.0175 BE d=15mm c¸i 31.827
324 A33.0176 BE d=20mm c¸i 41.375
325 A33.0177 BE d=25mm c¸i 51.984
326 A33.0178 BE d=32mm c¸i 66.837
327 A33.0179 BE d=40mm c¸i 82.750
328 A33.0180 BE d=50mm c¸i 103.968
329 A33.0181 BE d=60mm c¸i 110.000
330 A33.0182 BE d=65mm c¸i 115.108
331 A33.0183 BE d=70mm c¸i 118.821
332 A33.0184 BE d=75mm c¸i 123.595
333 A33.0185 BE d=80mm c¸i 128.369
334 A33.0186 BE d=89mm c¸i 140.782
335 A33.0187 BE d=90mm c¸i 142.161
336 A33.0188 BE d=100mm c¸i 157.013
337 A33.0189 BE d=110mm c¸i 173.988
338 A33.0190 BE d=125mm c¸i 199.449
339 A33.0191 BE d=150mm c¸i 247.190
340 A33.0192 BE d=160mm c¸i 267.347
341 A33.0193 BE d=170mm c¸i 287.080
342 A33.0194 BE d=180mm c¸i 307.024
343 A33.0195 BE d=200mm c¸i 352.007
344 A33.0196 BE d=240mm c¸i 710.337
345 A33.0197 BE d=250mm c¸i 799.919
346 A33.0198 BE d=300mm c¸i 1.039.258


           §¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh tØnh Qu¶ng NgQi – PhÇn l¾p ®Æt                    142







STT M· Danh môc vËt liÖu §¬n vÞ Gi¸ (®ång)
347 A33.0199 BE d=350mm c¸i 1.357.952
348 A33.0200 BE d=400mm c¸i 1.546.792
349 A33.0201 BE d=500mm c¸i 2.169.541
350 A33.0202 BE d=600mm c¸i 2.909.624
351 A33.0203 BE d=700mm c¸i 3.613.425
352 A33.0204 BE d=800mm c¸i 4.319.645
353 A33.0205 BE d=900mm c¸i 5.024.974
354 A33.0206 BE d=1000mm c¸i 5.730.303
355 A33.0207 BE d=1100mm c¸i 6.435.632
356 A33.0208 BE d=1200mm c¸i 7.140.960
357 A33.0209 BE d=1400mm c¸i 8.551.618
358 A33.0210 BE d=1600mm c¸i 9.962.275
359 A33.0211 BE d=1800mm c¸i 11.372.933
360 A33.0212 BE d=2000mm c¸i 12.783.590
361 A33.0213 Bé cÇn khoan lo¹i D165: 600 kg/bé bé 5.601.552
362 A33.0214 Bé cÇn khoan lo¹i D188: 840 kg/bé bé 7.842.173
363 A33.0215 Bé cÇn khoan lo¹i D220: 1120 kg/bé bé 10.456.230
364 A33.0216 Bé choßng nãn xoay- lo¹i C bé 1.600.000
365 A33.0217 Bé choßng nãn xoay- lo¹i K bé 1.909.620
366 A33.0218 Bé choßng nãn xoay- lo¹i M bé 1.400.000
367 A33.0219 Bé choßng nãn xoay- lo¹i T bé 2.121.800
368 A33.0272 BÝch ®Æc <100mm c¸i 60.900
369 A33.0273 BÝch ®Æc =100mm c¸i 80.850
370 A33.0274 BÝch ®Æc =125mm c¸i 123.000
371 A33.0275 BÝch ®Æc =150mm c¸i 165.900
372 A33.0276 BÝch ®Æc =200mm c¸i 202.650
373 A33.0277 BÝch ®Æc =250mm c¸i 340.200
374 A33.0278 BÝch ®Æc =300mm c¸i 444.150
375 A33.0279 BÝch ®Æc =350mm c¸i 681.450
376 A33.0280 BÝch ®Æc =400mm c¸i 783.300
377 A33.0281 BÝch ®Æc =500mm c¸i 1.277.850
378 A33.0282 BÝch ®Æc =600mm c¸i 1.872.150
379 A33.0283 BÝch ®Æc =700mm c¸i 2.157.750
380 A33.0284 BÝch ®Æc =800mm c¸i 2.687.000
381 A33.0285 BÝch ®Æc =900mm c¸i 3.225.000
382 A33.0286 BÝch ®Æc =1000mm c¸i 3.870.000
383 A33.0287 BÝch ®Æc =1100mm c¸i 4.256.000
384 A33.0288 BÝch ®Æc =1200mm c¸i 4.644.000
385 A33.0289 BÝch ®Æc =1300mm c¸i 5.067.000
386 A33.0290 BÝch ®Æc =1400mm c¸i 5.523.000
387 A33.0291 BÝch ®Æc =1500mm c¸i 5.573.000
388 A33.0292 BÝch ®Æc =1600mm c¸i 6.074.000
389 A33.0293 BÝch ®Æc =1800mm c¸i 6.687.000
390 A33.0294 BÝch ®Æc =2000mm c¸i 7.270.000
391 A33.0295 BÝch ®Æc =2200mm c¸i 7.854.000
392 A33.0296 BÝch ®Æc =2400mm c¸i 8.437.000
393 A33.0297 BÝch ®Æc =2500mm c¸i 8.729.000
394 A33.0298 BÝch rçng <100mm c¸i 60.900
395 A33.0299 BÝch rçng =100mm c¸i 80.850
396 A33.0300 BÝch rçng =125mm c¸i 123.000
397 A33.0301 BÝch rçng =150mm c¸i 165.900
398 A33.0302 BÝch rçng =200mm c¸i 202.650
399 A33.0303 BÝch rçng =250mm c¸i 340.200


           §¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh tØnh Qu¶ng NgQi – PhÇn l¾p ®Æt                    143







STT M· Danh môc vËt liÖu §¬n vÞ Gi¸ (®ång)
400 A33.0304 BÝch rçng =300mm c¸i 444.150
401 A33.0305 BÝch rçng =350mm c¸i 681.450
402 A33.0306 BÝch rçng =400mm c¸i 783.300
403 A33.0307 BÝch rçng =500mm c¸i 1.277.850
404 A33.0308 BÝch rçng =600mm c¸i 1.872.150
405 A33.0309 BÝch rçng =700mm c¸i 2.157.750
406 A33.0310 BÝch rçng =800mm c¸i 2.687.000
407 A33.0311 BÝch rçng =900mm c¸i 3.225.000
408 A33.0312 BÝch rçng =1000mm c¸i 3.870.000
409 A33.0313 BÝch rçng =1100mm c¸i 4.256.000
410 A33.0314 BÝch rçng =1200mm c¸i 4.644.000
411 A33.0315 BÝch rçng =1300mm c¸i 5.067.000
412 A33.0316 BÝch rçng =1400mm c¸i 5.523.000
413 A33.0317 BÝch rçng =1500mm c¸i 5.573.000
414 A33.0318 BÝch rçng =1600mm c¸i 6.074.000
415 A33.0319 BÝch rçng =1800mm c¸i 6.687.000
416 A33.0320 BÝch rçng =2000mm c¸i 7.270.000
417 A33.0321 BÝch rçng =2200mm c¸i 7.854.000
418 A33.0322 BÝch rçng =2400mm c¸i 8.437.000
419 A33.0323 BÝch rçng =2500mm c¸i 8.729.000
420 A33.0324 BÝch thÐp d=40mm c¸i 15.000
421 A33.0325 BÝch thÐp d=50mm c¸i 15.000
422 A33.0326 BÝch thÐp d=75mm c¸i 17.400
423 A33.0327 BÝch thÐp d=100mm c¸i 45.150
424 A33.0328 BÝch thÐp d=150mm c¸i 49.000
425 A33.0329 BÝch thÐp d=200mm c¸i 63.000
426 A33.0330 BÝch thÐp d=250mm c¸i 84.000
427 A33.0331 BÝch thÐp d=300mm c¸i 150.000
428 A33.0332 BÝch thÐp d=350mm c¸i 215.250
429 A33.0333 BÝch thÐp d=400mm c¸i 318.000
430 A33.0334 BÝch thÐp d=500mm c¸i 450.000
431 A33.0335 BÝch thÐp d=600mm c¸i 480.000
432 A33.0336 BÝch thÐp d=700mm c¸i 510.000
433 A33.0337 BÝch thÐp d=800mm c¸i 540.000
434 A33.0338 BÝch thÐp d=1000mm c¸i 600.000
435 A33.0339 BÝch thÐp d=1200mm c¸i 660.000
436 A33.0340 BÝch thÐp d=1500mm c¸i 750.000
437 A33.0341 BÝch thÐp d=1800mm c¸i 840.000
438 A33.0342 BÝch thÐp d=2000mm c¸i 900.000
439 A33.0343 BÝch thÐp d=2200mm c¸i 960.000
440 A33.0344 BÝch thÐp d=2400mm c¸i 1.100.000
441 A33.0345 BÝch thÐp d=2500mm c¸i 1.200.000
442 A33.0349 C«n bª t«ng d=400mm c¸i 59.962
443 A33.0350 C«n bª t«ng d=500mm c¸i 74.953
444 A33.0351 C«n bª t«ng d=600mm c¸i 89.943
445 A33.0352 C«n bª t«ng d=700mm c¸i 104.934
446 A33.0353 C«n bª t«ng d=800mm c¸i 119.924
447 A33.0354 C«n bª t«ng d=900mm c¸i 179.886
448 A33.0355 C«n bª t«ng d=1000mm c¸i 239.848
449 A33.0356 C«n bª t«ng d=1200mm c¸i 287.818
450 A33.0357 C«n bª t«ng d=1400mm c¸i 335.788
451 A33.0358 C«n bª t«ng d=1500mm c¸i 359.773
452 A33.0359 C«n bª t«ng d=1600mm c¸i 383.757


           §¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh tØnh Qu¶ng NgQi – PhÇn l¾p ®Æt                    144







STT M· Danh môc vËt liÖu §¬n vÞ Gi¸ (®ång)
453 A33.0360 C«n bª t«ng d=1800mm c¸i 431.727
454 A33.0361 C«n bª t«ng d=2000mm c¸i 479.697
455 A33.0362 C«n gang d=50mm c¸i 48.801
456 A33.0363 C«n gang d=75mm c¸i 68.322
457 A33.0364 C«n gang d=100mm c¸i 115.904
458 A33.0365 C«n gang d=150mm c¸i 183.005
459 A33.0366 C«n gang d=200mm c¸i 225.707
460 A33.0367 C«n gang d=250mm c¸i 329.409
461 A33.0368 C«n gang d=300mm c¸i 414.812
462 A33.0369 C«n gang d=350mm c¸i 475.814
463 A33.0370 C«n gang d=400mm c¸i 524.615
464 A33.0371 C«n gang d=500mm c¸i 585.617
465 A33.0372 C«n gang d=600mm c¸i 683.220
466 A33.0373 C«n gang d=700mm c¸i 780.822
467 A33.0374 C«n gang d=800mm c¸i 854.025
468 A33.0375 C«n gang d=900mm c¸i 951.627
469 A33.0376 C«n gang d=1000mm c¸i 1.098.032
470 A33.0377 C«n gang d=1100mm c¸i 1.220.035
471 A33.0378 C«n gang d=1200mm c¸i 1.342.039
472 A33.0379 C«n gang d=1400mm c¸i 1.525.044
473 A33.0380 C«n gang d=1500mm c¸i 1.647.047
474 A33.0381 C«n gang d=1600mm c¸i 1.769.051
475 A33.0382 C«n gang d=1800mm c¸i 1.903.255
476 A33.0383 C«n gang d=2000mm c¸i 2.196.063
477 A33.0384 C«n gang d=2200mm c¸i 2.318.067
478 A33.0385 C«n gang d=2400mm c¸i 2.562.074
479 A33.0386 C«n gang d=2500mm c¸i 2.806.081
480 A33.038701 C«n nhùa miÖng b¸t d=32mm c¸i 3.183
481 A33.038702 C«n nhùa miÖng b¸t d=40mm c¸i 4.774
482 A33.038703 C«n nhùa miÖng b¸t d=50mm c¸i 5.835
483 A33.038704 C«n nhùa miÖng b¸t d=65mm c¸i 6.896
484 A33.038705 C«n nhùa miÖng b¸t d=89mm c¸i 9.018
485 A33.038706 C«n nhùa miÖng b¸t d=100mm c¸i 26.523
486 A33.038707 C«n nhùa miÖng b¸t d=125mm c¸i 42.436
487 A33.038708 C«n nhùa miÖng b¸t d=150mm c¸i 63.654
488 A33.038709 C«n nhùa miÖng b¸t d=200mm c¸i 74.263
489 A33.038710 C«n nhùa miÖng b¸t d=250mm c¸i 90.177
490 A33.038711 C«n nhùa miÖng b¸t d=300mm c¸i 106.090
491 A33.038801 C«n nhùa hµn d=20mm c¸i 1.591
492 A33.038802 C«n nhùa hµn d=25mm c¸i 2.122
493 A33.038803 C«n nhùa hµn d=32mm c¸i 3.183
494 A33.038804 C«n nhùa hµn d=40mm c¸i 4.244
495 A33.038805 C«n nhùa hµn d=50mm c¸i 5.305
496 A33.038806 C«n nhùa hµn d=60mm c¸i 6.365
497 A33.038807 C«n nhùa hµn d=75mm c¸i 8.487
498 A33.038808 C«n nhùa hµn d=80mm c¸i 25.462
499 A33.038809 C«n nhùa hµn d=100mm c¸i 40.314
500 A33.038810 C«n nhùa hµn d=125mm c¸i 61.532
501 A33.038811 C«n nhùa hµn d=150mm c¸i 68.959
502 A33.038812 C«n nhùa hµn d=200mm c¸i 89.816
503 A33.038813 C«n nhùa hµn d=250mm c¸i 101.043
504 A33.038901 C«n nhùa PVC miÖng b¸t d=100mm c¸i 26.523
505 A33.038902 C«n nhùa PVC miÖng b¸t d=150mm c¸i 63.654


           §¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh tØnh Qu¶ng NgQi – PhÇn l¾p ®Æt                    145







STT M· Danh môc vËt liÖu §¬n vÞ Gi¸ (®ång)
506 A33.038903 C«n nhùa PVC miÖng b¸t d=200mm c¸i 74.263
507 A33.038904 C«n nhùa PVC miÖng b¸t d=250mm c¸i 90.177
508 A33.038905 C«n nhùa PVC miÖng b¸t d=300mm c¸i 106.090
509 A33.039001 C«n nhùa m¨ng x«ng d=15mm c¸i 1.061
510 A33.039002 C«n nhùa m¨ng x«ng d=20mm c¸i 1.591
511 A33.039003 C«n nhùa m¨ng x«ng d=25mm c¸i 2.122
512 A33.039004 C«n nhùa m¨ng x«ng d=32mm c¸i 3.183
513 A33.039005 C«n nhùa m¨ng x«ng d=40mm c¸i 4.244
514 A33.039006 C«n nhùa m¨ng x«ng d=50mm c¸i 5.305
515 A33.039007 C«n nhùa m¨ng x«ng d=67mm c¸i 6.365
516 A33.039008 C«n nhùa m¨ng x«ng d=76mm c¸i 8.487
517 A33.039009 C«n nhùa m¨ng x«ng d=89mm c¸i 25.462
518 A33.039010 C«n nhùa m¨ng x«ng d=100mm c¸i 40.314
519 A33.039101 C«n nhùa g©n xo¾n HDPE 1 líp d=100mm c¸i 26.523
520 A33.039102 C«n nhùa g©n xo¾n HDPE 1 líp d=150mm c¸i 35.010
521 A33.039103 C«n nhùa g©n xo¾n HDPE 1 líp d=200mm c¸i 47.741
522 A33.039104 C«n nhùa g©n xo¾n HDPE 1 líp d=250mm c¸i 107.151
523 A33.039105 C«n nhùa g©n xo¾n HDPE 1 líp d=300mm c¸i 205.815
524 A33.039106 C«n nhùa g©n xo¾n HDPE 1 líp d=350mm c¸i 240.241
525 A33.039107 C«n nhùa g©n xo¾n HDPE 1 líp d=400mm c¸i 274.561
526 A33.039108 C«n nhùa g©n xo¾n HDPE 1 líp d=500mm c¸i 343.201
527 A33.039109 C«n nhùa g©n xo¾n HDPE 1 líp d=600mm c¸i 411.841
528 A33.039110 C«n nhùa g©n xo¾n HDPE 1 líp d=700mm c¸i 480.482
529 A33.039111 C«n nhùa g©n xo¾n HDPE 1 líp d=800mm c¸i 549.122
530 A33.039112 C«n nhùa g©n xo¾n HDPE 1 líp d=1000mm c¸i 686.402
531 A33.039201 C«n nhùa g©n xo¾n HDPE 2 líp d=100mm c¸i 34.479
532 A33.039202 C«n nhùa g©n xo¾n HDPE 2 líp d=150mm c¸i 45.513
533 A33.039203 C«n nhùa g©n xo¾n HDPE 2 líp d=200mm c¸i 62.063
534 A33.039204 C«n nhùa g©n xo¾n HDPE 2 líp d=250mm c¸i 139.296
535 A33.039205 C«n nhùa g©n xo¾n HDPE 2 líp d=300mm c¸i 267.559
536 A33.039206 C«n nhùa g©n xo¾n HDPE 2 líp d=350mm c¸i 312.313
537 A33.039207 C«n nhùa g©n xo¾n HDPE 2 líp d=400mm c¸i 356.929
538 A33.039208 C«n nhùa g©n xo¾n HDPE 2 líp d=500mm c¸i 446.161
539 A33.039209 C«n nhùa g©n xo¾n HDPE 2 líp d=600mm c¸i 535.394
540 A33.039210 C«n nhùa g©n xo¾n HDPE 2 líp d=700mm c¸i 624.626
541 A33.039211 C«n nhùa g©n xo¾n HDPE 2 líp d=800mm c¸i 713.858
542 A33.039212 C«n nhùa g©n xo¾n HDPE 2 líp d=1000mm c¸i 892.323
543 A33.039301 C«n nhùa nh«m d=12mm c¸i 2.122
544 A33.039302 C«n nhùa nh«m d=16mm c¸i 2.652
545 A33.039303 C«n nhùa nh«m d=20mm c¸i 3.183
546 A33.039304 C«n nhùa nh«m d=26mm c¸i 3.819
547 A33.039305 C«n nhùa nh«m d=32mm c¸i 5.517
548 A33.0423 C«n thÐp d=15mm c¸i 2.000
549 A33.0424 C«n thÐp d=20mm c¸i 2.952
550 A33.0425 C«n thÐp d=25mm c¸i 3.524
551 A33.0426 C«n thÐp d=32mm c¸i 6.286
552 A33.0427 C«n thÐp d=40mm c¸i 8.286
553 A33.0428 C«n thÐp d=50mm c¸i 11.429
554 A33.0429 C«n thÐp d=60mm c¸i 25.714
555 A33.0430 C«n thÐp d=75mm c¸i 25.714
556 A33.0431 C«n thÐp d=80mm c¸i 34.286
557 A33.0432 C«n thÐp d=100mm c¸i 43.000
558 A33.0433 C«n thÐp d=125mm c¸i 55.698


           §¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh tØnh Qu¶ng NgQi – PhÇn l¾p ®Æt                    146







STT M· Danh môc vËt liÖu §¬n vÞ Gi¸ (®ång)
559 A33.0434 C«n thÐp d=150mm c¸i 114.400
560 A33.0435 C«n thÐp d=200mm c¸i 155.000
561 A33.0436 C«n thÐp d=250mm c¸i 186.000
562 A33.0437 C«n thÐp d=300mm c¸i 496.000
563 A33.0438 C«n thÐp d=350mm c¸i 545.000
564 A33.0439 C«n thÐp d=400mm c¸i 594.000
565 A33.0440 C«n thÐp d=500mm c¸i 690.000
566 A33.0441 C«n thÐp d=600mm c¸i 790.000
567 A33.0442 C«n thÐp d=700mm c¸i 880.000
568 A33.0443 C«n thÐp d=800mm c¸i 985.000
569 A33.0444 C«n thÐp d=900mm c¸i 1.080.000
570 A33.0445 C«n thÐp d=1000mm c¸i 1.180.000
571 A33.0446 C«n thÐp d=1200mm c¸i 1.380.000
572 A33.0447 C«n thÐp d=1300mm c¸i 1.480.000
573 A33.0448 C«n thÐp d=1400mm c¸i 1.580.000
574 A33.0449 C«n thÐp d=1500mm c¸i 1.680.000
575 A33.0450 C«n thÐp d=1600mm c¸i 1.770.000
576 A33.0451 C«n thÐp d=1800mm c¸i 2.000.000
577 A33.0452 C«n thÐp d=2000mm c¸i 2.160.000
578 A33.0453 C«n thÐp d=2200mm c¸i 2.360.000
579 A33.0454 C«n thÐp d=2500mm c¸i 2.650.000
580 A33.0455 C«n thÐp kh«ng rØ d=15mm c¸i 3.819
581 A33.0456 C«n thÐp kh«ng rØ d=20mm c¸i 4.456
582 A33.0457 C«n thÐp kh«ng rØ d=25mm c¸i 5.092
583 A33.0458 C«n thÐp kh«ng rØ d=32mm c¸i 12.094
584 A33.0459 C«n thÐp kh«ng rØ d=40mm c¸i 19.096
585 A33.0460 C«n thÐp kh«ng rØ d=50mm c¸i 28.008
586 A33.0461 C«n thÐp kh«ng rØ d=60mm c¸i 29.281
587 A33.0462 C«n thÐp kh«ng rØ d=75mm c¸i 34.373
588 A33.0463 C«n thÐp kh«ng rØ d=80mm c¸i 44.558
589 A33.0464 C«n thÐp kh«ng rØ d=100mm c¸i 62.381
590 A33.0465 C«n thÐp kh«ng rØ d=125mm c¸i 106.090
591 A33.0466 C«n thÐp kh«ng rØ d=150mm c¸i 254.616
592 A33.0467 C«n thÐp kh«ng rØ d=200mm c¸i 458.309
593 A33.0468 C«n thÐp kh«ng rØ d=250mm c¸i 534.694
594 A33.0469 C«n thÐp kh«ng rØ d=300mm c¸i 611.078
595 A33.0470 C«n thÐp kh«ng rØ d=350mm c¸i 763.848
596 A33.0471 C«n thÐp kh«ng rØ d=400mm c¸i 916.618
597 A33.0472 C«n thÐp kh«ng rØ d=500mm c¸i 1.069.387
598 A33.0473 C«n thÐp kh«ng rØ d=600mm c¸i 1.222.157
599 A33.0474 C«n thÐp kh«ng rØ d=700mm c¸i 1.374.926
600 A33.0475 C«n thÐp kh«ng rØ d=800mm c¸i 1.527.696
601 A33.0476 C«n thÐp kh«ng rØ d=900mm c¸i 1.833.235
602 A33.0477 C«n thÐp kh«ng rØ d=1000mm c¸i 1.986.005
603 A33.0478 C«n thÐp kh«ng rØ d=1200mm c¸i 2.138.774
604 A33.0479 C«n thÐp kh«ng rØ d=1300mm c¸i 2.291.544
605 A33.0480 C«n thÐp kh«ng rØ d=1400mm c¸i 2.444.314
606 A33.0481 C«n thÐp kh«ng rØ d=1500mm c¸i 2.749.853
607 A33.0482 C«n tr¸ng kÏm d=15mm c¸i 2.000
608 A33.0483 C«n tr¸ng kÏm d=20mm c¸i 2.952
609 A33.0484 C«n tr¸ng kÏm d=25mm c¸i 3.524
610 A33.0485 C«n tr¸ng kÏm d=32mm c¸i 6.286
611 A33.0486 C«n tr¸ng kÏm d=40mm c¸i 8.286


           §¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh tØnh Qu¶ng NgQi – PhÇn l¾p ®Æt                    147







STT M· Danh môc vËt liÖu §¬n vÞ Gi¸ (®ång)
612 A33.0487 C«n tr¸ng kÏm d=50mm c¸i 11.429
613 A33.0488 C«n tr¸ng kÏm d=67mm c¸i 25.714
614 A33.0489 C«n tr¸ng kÏm d=76mm c¸i 25.714
615 A33.0490 C«n tr¸ng kÏm d=89mm c¸i 34.286
616 A33.0491 C«n tr¸ng kÏm d=100mm c¸i 43.000
617 A33.0492 C«n ®ång d=6,4mm c¸i 1.061
618 A33.0493 C«n ®ång d=9,5mm c¸i 1.273
619 A33.0494 C«n ®ång d=12,7mm c¸i 1.591
620 A33.0495 C«n ®ång d=15,9mm c¸i 1.910
621 A33.0496 C«n ®ång d=19,1mm c¸i 2.228
622 A33.0497 C«n ®ång d=22,2mm c¸i 2.440
623 A33.0498 C«n ®ång d=25,4mm c¸i 2.758
624 A33.0499 C«n ®ång d=28,6mm c¸i 3.183
625 A33.0500 C«n ®ång d=31,8mm c¸i 3.713
626 A33.0501 C«n ®ång d=34,9mm c¸i 4.244
627 A33.0502 C«n ®ång d=38,1mm c¸i 4.456
628 A33.0503 C«n ®ång d=41,3mm c¸i 5.305
629 A33.0504 C«n ®ång d=53,9mm c¸i 6.365
630 A33.0505 C«n ®ång d=66,7mm c¸i 8.487
631 A33.0531 Cèng hép 1200x1400mm m 745.000
632 A33.0532 Cèng hép 1200x1600mm m 805.000
633 A33.0533 Cèng hép 1200x1800mm m 865.000
634 A33.0534 Cèng hép 1200x2000mm m 925.000
635 A33.0535 Cèng hép 1400x1500mm m 835.000
636 A33.0536 Cèng hép 1400x1800mm m 925.000
637 A33.0537 Cèng hép 1400x2000mm m 975.000
638 A33.0538 Cèng hép 1400x2200mm m 1.035.000
639 A33.0539 Cèng hép 2200x1500mm m 1.152.000
640 A33.0540 Cèng hép 2200x1800mm m 1.152.000
641 A33.0541 Cèng hép 2500x1500mm m 1.152.000
642 A33.0542 Cèng hép 2500x2000mm m 1.296.000
643 A33.0543 Cèng hép 2500x2500mm m 1.440.000
644 A33.0544 Cèng hép 3000x3000mm m 1.728.000
645 A33.0545 Cèng hép 400x1000mm m 403.000
646 A33.0546 Cèng hép 400x600mm m 288.000
647 A33.0547 Cèng hép 400x800mm m 345.000
648 A33.0548 Cèng hép 600x600mm m 345.000
649 A33.0549 Cèng hép 600x800mm m 403.000
650 A33.0550 Cèng hép 800x1000mm m 520.000
651 A33.0551 Cèng hép 800x1400mm m 635.000
652 A33.0552 Cèng hép 800x800mm m 460.000
653 A33.0558 Chôp läc sø c¸i 58.350
654 A33.0559 Chôp läc nhùa c¸i 42.436
655 A33.0560 Choßng khoan lo¹i: 1400 kg/c¸i c¸i 3.713.150
656 A33.0561 Choßng khoan lo¹i: 1450 kg/c¸i c¸i 3.850.000
657 A33.0562 Choßng khoan lo¹i: 1520 kg/c¸i c¸i 4.031.420
658 A33.0563 Choßng khoan lo¹i: 1580 kg/c¸i c¸i 4.137.510
659 A33.0564 Choßng khoan lo¹i: 596 kg/c¸i c¸i 1.580.741
660 A33.0565 Choßng khoan lo¹i: 900 kg/c¸i c¸i 2.387.025
661 A33.056701 Cïm nhùa nèi èng g©n xo¾n HDPE 2 líp 


D100mm
c¸i 9.548


662 A33.056702 Cïm nhùa nèi èng g©n xo¾n HDPE 2 líp 
D150mm


c¸i 13.792


           §¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh tØnh Qu¶ng NgQi – PhÇn l¾p ®Æt                    148







STT M· Danh môc vËt liÖu §¬n vÞ Gi¸ (®ång)
663 A33.056703 Cïm nhùa nèi èng g©n xo¾n HDPE 2 líp 


D200mm
c¸i 16.974


664 A33.056704 Cïm nhùa nèi èng g©n xo¾n HDPE 2 líp 
D250mm


c¸i 23.340


665 A33.056705 Cïm nhùa nèi èng g©n xo¾n HDPE 2 líp 
D300mm


c¸i 31.827


666 A33.056706 Cïm nhùa nèi èng g©n xo¾n HDPE 2 líp 
D350mm


c¸i 36.071


667 A33.056707 Cïm nhùa nèi èng g©n xo¾n HDPE 2 líp 
D400mm


c¸i 38.192


668 A33.056708 Cïm nhùa nèi èng g©n xo¾n HDPE 2 líp 
D500mm


c¸i 57.289


669 A33.056709 Cïm nhùa nèi èng g©n xo¾n HDPE 2 líp 
D600mm


c¸i 68.959


670 A33.056710 Cïm nhùa nèi èng g©n xo¾n HDPE 2 líp 
D700mm


c¸i 82.750


671 A33.056711 Cïm nhùa nèi èng g©n xo¾n HDPE 2 líp 
D800mm


c¸i 95.481


672 A33.056712 Cïm nhùa nèi èng g©n xo¾n HDPE 2 líp 
D1000mm


c¸i 127.308


673 A33.0597 Cót l¾p vßi röa vÖ sinh c¸i 2.596
674 A33.0598 Cót bª t«ng d=400mm c¸i 61.532
675 A33.0599 Cót bª t«ng d=500mm c¸i 74.953
676 A33.0600 Cót bª t«ng d=600mm c¸i 91.237
677 A33.0601 Cót bª t«ng d=700mm c¸i 104.934
678 A33.0602 Cót bª t«ng d=800mm c¸i 122.004
679 A33.0603 Cót bª t«ng d=900mm c¸i 179.886
680 A33.0604 Cót bª t«ng d=1000mm c¸i 246.129
681 A33.0605 Cót bª t«ng d=1200mm c¸i 291.748
682 A33.0606 Cót bª t«ng d=1400mm c¸i 335.788
683 A33.0607 Cót bª t«ng d=1500mm c¸i 359.773
684 A33.0608 Cót bª t«ng d=1600mm c¸i 383.757
685 A33.0609 Cót bª t«ng d=1800mm c¸i 445.578
686 A33.0610 Cót bª t«ng d=2000mm c¸i 482.710
687 A33.0611 Cót dÉn x¨ng dÇu d<89mm c¸i 53.045
688 A33.0612 Cót dÉn x¨ng dÇu d=108x4mm c¸i 84.872
689 A33.0613 Cót dÉn x¨ng dÇu d=159x12mm c¸i 445.578
690 A33.0614 Cót dÉn x¨ng dÇu d=159x5mm c¸i 297.052
691 A33.0615 Cót dÉn x¨ng dÇu d=159x6mm c¸i 318.270
692 A33.0616 Cót dÉn x¨ng dÇu d=219x12mm c¸i 848.720
693 A33.0617 Cót dÉn x¨ng dÇu d=219x7mm c¸i 530.450
694 A33.0618 Cót dÉn x¨ng dÇu d=219x9mm c¸i 583.495
695 A33.0619 Cót dÉn x¨ng dÇu d=273x12mm c¸i 1.060.900
696 A33.0620 Cót dÉn x¨ng dÇu d=273x7mm c¸i 954.810
697 A33.0621 Cót gang d=50mm c¸i 42.436
698 A33.0622 Cót gang d=75mm c¸i 59.410
699 A33.0623 Cót gang d=100mm c¸i 100.786
700 A33.0624 Cót gang d=150mm c¸i 159.135
701 A33.0625 Cót gang d=200mm c¸i 196.267
702 A33.0626 Cót gang d=250mm c¸i 286.443
703 A33.0627 Cót gang d=300mm c¸i 360.706
704 A33.0628 Cót gang d=350mm c¸i 413.751
705 A33.0629 Cót gang d=400mm c¸i 456.187


           §¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh tØnh Qu¶ng NgQi – PhÇn l¾p ®Æt                    149







STT M· Danh môc vËt liÖu §¬n vÞ Gi¸ (®ång)
706 A33.0630 Cót gang d=500mm c¸i 509.232
707 A33.0631 Cót gang d=600mm c¸i 594.104
708 A33.0632 Cót gang d=700mm c¸i 678.976
709 A33.0633 Cót gang d=800mm c¸i 742.630
710 A33.0634 Cót gang d=900mm c¸i 827.502
711 A33.0635 Cót gang d=1000mm c¸i 954.810
712 A33.0636 Cót gang d=1100mm c¸i 1.060.900
713 A33.0637 Cót gang d=1200mm c¸i 1.166.990
714 A33.0638 Cót gang d=1400mm c¸i 1.326.125
715 A33.0639 Cót gang d=1500mm c¸i 1.432.215
716 A33.0640 Cót gang d=1600mm c¸i 1.538.305
717 A33.0641 Cót gang d=1800mm c¸i 1.655.004
718 A33.0642 Cót gang d=2000mm c¸i 1.909.620
719 A33.0643 Cót gang d=2200mm c¸i 2.015.710
720 A33.0644 Cót gang d=2400mm c¸i 2.227.890
721 A33.0645 Cót gang d=2500mm c¸i 2.440.070
722 A33.064601 Cót nhùa miÖng b¸t d=32mm c¸i 2.000
723 A33.064602 Cót nhùa miÖng b¸t d=40mm c¸i 3.500
724 A33.064603 Cót nhùa miÖng b¸t d=50mm c¸i 5.700
725 A33.064604 Cót nhùa miÖng b¸t d=65mm c¸i 7.500
726 A33.064605 Cót nhùa miÖng b¸t d=89mm c¸i 22.600
727 A33.064606 Cót nhùa miÖng b¸t d=100mm c¸i 36.364
728 A33.064607 Cót nhùa miÖng b¸t d=125mm c¸i 42.436
729 A33.064608 Cót nhùa miÖng b¸t d=150mm c¸i 63.654
730 A33.064609 Cót nhùa miÖng b¸t d=200mm c¸i 74.263
731 A33.064610 Cót nhùa miÖng b¸t d=250mm c¸i 90.177
732 A33.064611 Cót nhùa miÖng b¸t d=300mm c¸i 106.090
733 A33.064701 Cót nhùa hµn d=20mm c¸i 1.100
734 A33.064702 Cót nhùa hµn d=25mm c¸i 1.418
735 A33.064703 Cót nhùa hµn d=32mm c¸i 2.000
736 A33.064704 Cót nhùa hµn d=40mm c¸i 3.500
737 A33.064705 Cót nhùa hµn d=50mm c¸i 5.700
738 A33.064706 Cót nhùa hµn d=60mm c¸i 7.500
739 A33.064707 Cót nhùa hµn d=75mm c¸i 7.500
740 A33.064708 Cót nhùa hµn d=80mm c¸i 22.600
741 A33.064709 Cót nhùa hµn d=100mm c¸i 36.364
742 A33.064710 Cót nhùa hµn d=125mm c¸i 42.436
743 A33.064711 Cót nhùa hµn d=150mm c¸i 63.654
744 A33.064712 Cót nhùa hµn d=200mm c¸i 74.263
745 A33.064713 Cót nhùa hµn d=250mm c¸i 90.177
746 A33.064801 Cót nhùa PVC miÖng b¸t d=100mm c¸i 36.364
747 A33.064802 Cót nhùa PVC miÖng b¸t d=150mm c¸i 63.654
748 A33.064803 Cót nhùa PVC miÖng b¸t d=200mm c¸i 74.263
749 A33.064804 Cót nhùa PVC miÖng b¸t d=250mm c¸i 90.177
750 A33.064805 Cót nhùa PVC miÖng b¸t d=300mm c¸i 106.090
751 A33.064901 Cót nhùa m¨ng x«ng d=15mm c¸i 909
752 A33.064902 Cót nhùa m¨ng x«ng d=20mm c¸i 1.100
753 A33.064903 Cót nhùa m¨ng x«ng d=25mm c¸i 1.418
754 A33.064904 Cót nhùa m¨ng x«ng d=32mm c¸i 2.000
755 A33.064905 Cót nhùa m¨ng x«ng d=40mm c¸i 3.500
756 A33.064906 Cót nhùa m¨ng x«ng d=50mm c¸i 5.700
757 A33.064907 Cót nhùa m¨ng x«ng d=67mm c¸i 7.500
758 A33.064908 Cót nhùa m¨ng x«ng d=76mm c¸i 15.000


           §¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh tØnh Qu¶ng NgQi – PhÇn l¾p ®Æt                    150







STT M· Danh môc vËt liÖu §¬n vÞ Gi¸ (®ång)
759 A33.064909 Cót nhùa m¨ng x«ng d=89mm c¸i 22.600
760 A33.064910 Cót nhùa m¨ng x«ng d=100mm c¸i 36.364
761 A33.065001 Cót nhùa g©n xo¾n HDPE 1 líp d=100mm c¸i 26.523
762 A33.065002 Cót nhùa g©n xo¾n HDPE 1 líp d=150mm c¸i 35.010
763 A33.065003 Cót nhùa g©n xo¾n HDPE 1 líp d=200mm c¸i 47.741
764 A33.065004 Cót nhùa g©n xo¾n HDPE 1 líp d=250mm c¸i 107.151
765 A33.065005 Cót nhùa g©n xo¾n HDPE 1 líp d=300mm c¸i 205.815
766 A33.065006 Cót nhùa g©n xo¾n HDPE 1 líp d=350mm c¸i 240.241
767 A33.065007 Cót nhùa g©n xo¾n HDPE 1 líp d=400mm c¸i 274.561
768 A33.065008 Cót nhùa g©n xo¾n HDPE 1 líp d=500mm c¸i 343.201
769 A33.065009 Cót nhùa g©n xo¾n HDPE 1 líp d=600mm c¸i 411.841
770 A33.065010 Cót nhùa g©n xo¾n HDPE 1 líp d=700mm c¸i 480.482
771 A33.065011 Cót nhùa g©n xo¾n HDPE 1 líp d=800mm c¸i 549.122
772 A33.065012 Cót nhùa g©n xo¾n HDPE 1 líp d=1000mm c¸i 686.402
773 A33.065101 Cót nhùa g©n xo¾n HDPE 2 líp d=100mm c¸i 34.479
774 A33.065102 Cót nhùa g©n xo¾n HDPE 2 líp d=150mm c¸i 45.513
775 A33.065103 Cót nhùa g©n xo¾n HDPE 2 líp d=200mm c¸i 62.063
776 A33.065104 Cót nhùa g©n xo¾n HDPE 2 líp d=250mm c¸i 139.296
777 A33.065105 Cót nhùa g©n xo¾n HDPE 2 líp d=300mm c¸i 267.559
778 A33.065106 Cót nhùa g©n xo¾n HDPE 2 líp d=350mm c¸i 312.313
779 A33.065107 Cót nhùa g©n xo¾n HDPE 2 líp d=400mm c¸i 356.929
780 A33.065108 Cót nhùa g©n xo¾n HDPE 2 líp d=500mm c¸i 446.161
781 A33.065109 Cót nhùa g©n xo¾n HDPE 2 líp d=600mm c¸i 535.394
782 A33.065110 Cót nhùa g©n xo¾n HDPE 2 líp d=700mm c¸i 624.626
783 A33.065111 Cót nhùa g©n xo¾n HDPE 2 líp d=800mm c¸i 713.858
784 A33.065112 Cót nhùa g©n xo¾n HDPE 2 líp d=1000mm c¸i 892.323
785 A33.065201 Cót nhùa nh«m d=12mm c¸i 2.122
786 A33.065202 Cót nhùa nh«m d=16mm c¸i 2.652
787 A33.065203 Cót nhùa nh«m d=20mm c¸i 3.183
788 A33.065204 Cót nhùa nh«m d=26mm c¸i 3.819
789 A33.065205 Cót nhùa nh«m d=32mm c¸i 5.517
790 A33.0682 Cót sµnh d=50mm c¸i 5.305
791 A33.0683 Cót sµnh d=75mm c¸i 7.426
792 A33.0684 Cót sµnh d=100mm c¸i 9.018
793 A33.0685 Cót sµnh d=150mm c¸i 10.609
794 A33.0686 Cót sµnh d=200mm c¸i 13.792
795 A33.0687 Cót thÐp d=15mm c¸i 2.000
796 A33.0688 Cót thÐp d=20mm c¸i 3.200
797 A33.0689 Cót thÐp d=25mm c¸i 5.305
798 A33.0690 Cót thÐp d=32mm c¸i 7.800
799 A33.0691 Cót thÐp d=40mm c¸i 9.800
800 A33.0692 Cót thÐp d=50mm c¸i 15.200
801 A33.0693 Cót thÐp d=60mm c¸i 15.914
802 A33.0694 Cót thÐp d=75mm c¸i 23.340
803 A33.0695 Cót thÐp d=80mm c¸i 46.000
804 A33.0696 Cót thÐp d=100mm c¸i 74.000
805 A33.0697 Cót thÐp d=125mm c¸i 84.000
806 A33.0698 Cót thÐp d=150mm c¸i 120.000
807 A33.0699 Cót thÐp d=200mm c¸i 150.000
808 A33.0700 Cót thÐp d=250mm c¸i 212.180
809 A33.0701 Cót thÐp d=300mm c¸i 381.924
810 A33.0702 Cót thÐp d=350mm c¸i 445.578
811 A33.0703 Cót thÐp d=400mm c¸i 509.232


           §¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh tØnh Qu¶ng NgQi – PhÇn l¾p ®Æt                    151







STT M· Danh môc vËt liÖu §¬n vÞ Gi¸ (®ång)
812 A33.0704 Cót thÐp d=500mm c¸i 636.540
813 A33.0705 Cót thÐp d=600mm c¸i 763.848
814 A33.0706 Cót thÐp d=700mm c¸i 891.156
815 A33.0707 Cót thÐp d=800mm c¸i 1.018.464
816 A33.0708 Cót thÐp d=900mm c¸i 1.145.772
817 A33.1484 Cót thÐp d=1000mm c¸i 1.273.080
818 A33.0709 Cót thÐp d=1200mm c¸i 1.527.696
819 A33.0710 Cót thÐp d=1300mm c¸i 1.655.004
820 A33.0711 Cót thÐp d=1400mm c¸i 1.782.312
821 A33.0712 Cót thÐp d=1500mm c¸i 1.909.620
822 A33.0713 Cót thÐp d=1600mm c¸i 2.036.928
823 A33.0714 Cót thÐp d=1800mm c¸i 2.291.544
824 A33.0715 Cót thÐp d=2000mm c¸i 2.546.160
825 A33.0716 Cót thÐp d=2200mm c¸i 2.800.776
826 A33.0717 Cót thÐp d=2500mm c¸i 3.182.700
827 A33.0718 Cót thÐp kh«ng rØ d=15mm c¸i 3.819
828 A33.0719 Cót thÐp kh«ng rØ d=20mm c¸i 4.456
829 A33.0720 Cót thÐp kh«ng rØ d=25mm c¸i 5.092
830 A33.0721 Cót thÐp kh«ng rØ d=32mm c¸i 12.094
831 A33.0722 Cót thÐp kh«ng rØ d=40mm c¸i 19.096
832 A33.0723 Cót thÐp kh«ng rØ d=50mm c¸i 28.008
833 A33.0724 Cót thÐp kh«ng rØ d=60mm c¸i 29.281
834 A33.0725 Cót thÐp kh«ng rØ d=75mm c¸i 34.373
835 A33.0726 Cót thÐp kh«ng rØ d=80mm c¸i 44.558
836 A33.0727 Cót thÐp kh«ng rØ d=100mm c¸i 62.381
837 A33.0728 Cót thÐp kh«ng rØ d=125mm c¸i 106.090
838 A33.0729 Cót thÐp kh«ng rØ d=150mm c¸i 254.616
839 A33.0730 Cót thÐp kh«ng rØ d=200mm c¸i 458.309
840 A33.0731 Cót thÐp kh«ng rØ d=250mm c¸i 534.694
841 A33.0732 Cót thÐp kh«ng rØ d=300mm c¸i 611.078
842 A33.0733 Cót thÐp kh«ng rØ d=350mm c¸i 763.848
843 A33.0734 Cót thÐp kh«ng rØ d=400mm c¸i 916.618
844 A33.0735 Cót thÐp kh«ng rØ d=500mm c¸i 1.069.387
845 A33.0736 Cót thÐp kh«ng rØ d=600mm c¸i 1.222.157
846 A33.0737 Cót thÐp kh«ng rØ d=700mm c¸i 1.374.926
847 A33.0738 Cót thÐp kh«ng rØ d=800mm c¸i 1.527.696
848 A33.0739 Cót thÐp kh«ng rØ d=900mm c¸i 1.833.235
849 A33.0740 Cót thÐp kh«ng rØ d=1000mm c¸i 1.986.005
850 A33.0741 Cót thÐp kh«ng rØ d=1200mm c¸i 2.138.774
851 A33.0742 Cót thÐp kh«ng rØ d=1300mm c¸i 2.291.544
852 A33.0743 Cót thÐp kh«ng rØ d=1400mm c¸i 2.444.314
853 A33.0744 Cót thÐp kh«ng rØ d=1500mm c¸i 2.749.853
854 A33.0745 Cót tr¸ng kÏm d=15mm c¸i 2.000
855 A33.0746 Cót tr¸ng kÏm d=20mm c¸i 3.200
856 A33.0747 Cót tr¸ng kÏm d=25mm c¸i 5.305
857 A33.0748 Cót tr¸ng kÏm d=32mm c¸i 7.800
858 A33.0749 Cót tr¸ng kÏm d=40mm c¸i 9.800
859 A33.0750 Cót tr¸ng kÏm d=50mm c¸i 15.200
860 A33.0751 Cót tr¸ng kÏm d=67mm c¸i 32.000
861 A33.0752 Cót tr¸ng kÏm d=76mm c¸i 34.000
862 A33.0753 Cót tr¸ng kÏm d=89mm c¸i 46.000
863 A33.0754 Cót tr¸ng kÏm d=100mm c¸i 74.000
864 A33.07541 Cót ®ång d=6,4mm c¸i 1.000


           §¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh tØnh Qu¶ng NgQi – PhÇn l¾p ®Æt                    152







STT M· Danh môc vËt liÖu §¬n vÞ Gi¸ (®ång)
865 A33.075410 Cót ®ång d=34,9mm c¸i 4.000
866 A33.075411 Cót ®ång d=38,1mm c¸i 4.500
867 A33.075412 Cót ®ång d=41,3mm c¸i 5.200
868 A33.075413 Cót ®ång d=53,9mm c¸i 6.000
869 A33.075414 Cót ®ång d=66,7mm c¸i 8.500
870 A33.07542 Cót ®ång d=9,5mm c¸i 1.200
871 A33.07543 Cót ®ång d=12,7mm c¸i 1.500
872 A33.07544 Cót ®ång d=15,9mm c¸i 1.800
873 A33.07545 Cót ®ång d=19,1mm c¸i 2.200
874 A33.07546 Cót ®ång d=22,2mm c¸i 2.400
875 A33.07547 Cót ®ång d=25,4mm c¸i 2.800
876 A33.07548 Cót ®ång d=28,6mm c¸i 3.000
877 A33.07549 Cót ®ång d=31,8mm c¸i 3.500
878 A33.0806 èng ®ång d=6,4mm m 3.342
879 A33.0807 èng ®ång d=9,5mm m 4.857
880 A33.0808 èng ®ång d=12,7mm m 6.233
881 A33.0809 èng ®ång d=15,9mm m 7.731
882 A33.0810 èng ®ång d=19,1mm m 9.714
883 A33.0811 èng ®ång d=22,2mm m 10.726
884 A33.0812 èng ®ång d=25,4mm m 12.223
885 A33.0813 èng ®ång d=28,6mm m 13.761
886 A33.0814 èng ®ång d=31,8mm m 14.733
887 A33.0815 èng ®ång d=34,9mm m 16.189
888 A33.0816 èng ®ång d=38,1mm m 18.780
889 A33.0817 èng ®ång d=41,3mm m 20.237
890 A33.0818 èng ®ång d=54mm m 26.308
891 A33.0819 èng ®ång d=66,7mm m 32.379
892 A33.0820 èng bª t«ng d=100mm m 27.500
893 A33.0821 èng bª t«ng d=150mm m 41.250
894 A33.0822 èng bª t«ng d=200mm m 55.000
895 A33.0823 èng bª t«ng d=250mm m 68.750
896 A33.0824 èng bª t«ng d=300mm m 107.000
897 A33.0825 èng bª t«ng d=350mm m 112.000
898 A33.0826 èng bª t«ng d=400mm m 117.000
899 A33.0827 èng bª t«ng d=500mm m 134.000
900 A33.0828 èng bª t«ng d=600mm m 233.333
901 A33.0829 èng bª t«ng d=700mm m 275.000
902 A33.0830 èng bª t«ng d=800mm m 318.048
903 A33.0831 èng bª t«ng d=900mm m 360.000
904 A33.0832 èng bª t«ng d=1000mm m 409.524
905 A33.0833 èng bª t«ng d=1100mm m 445.000
906 A33.0834 èng bª t«ng d=1200mm m 533.333
907 A33.0835 èng bª t«ng d=1400mm m 572.000
908 A33.0836 èng bª t«ng d=1600mm m 650.000
909 A33.0837 èng bª t«ng ly t©m t¶i träng B d=300mm m 188.182
910 A33.0838 èng bª t«ng ly t©m t¶i träng B d=400mm m 234.545
911 A33.0839 èng bª t«ng ly t©m t¶i träng B d=500mm m 284.545
912 A33.0840 èng bª t«ng ly t©m t¶i träng B d=600mm m 323.636
913 A33.0841 èng bª t«ng ly t©m t¶i träng B d=700mm m 410.000
914 A33.0842 èng bª t«ng ly t©m t¶i träng B d=800mm m 489.091
915 A33.0843 èng bª t«ng ly t©m t¶i träng B d=900mm m 540.000
916 A33.0844 èng bª t«ng ly t©m t¶i träng B d=1000mm m 675.455
917 A33.0845 èng bª t«ng ly t©m t¶i träng B d=1100mm m 764.000


           §¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh tØnh Qu¶ng NgQi – PhÇn l¾p ®Æt                    153







STT M· Danh môc vËt liÖu §¬n vÞ Gi¸ (®ång)
918 A33.0846 èng bª t«ng ly t©m t¶i träng B d=1200mm m 1.342.727
919 A33.0847 èng bª t«ng ly t©m t¶i träng B d=1400mm m 1.100.000
920 A33.0848 èng bª t«ng ly t©m t¶i träng B d=1600mm m 1.323.000
921 A33.0849 èng bª t«ng ly t©m t¶i träng B d=1800mm m 1.500.000
922 A33.0850 èng bª t«ng ly t©m t¶i träng B d=2000mm m 1.770.000
923 A33.085201 èng c¸ch nhiÖt xèp d=6,4mm m 3.713
924 A33.085202 èng c¸ch nhiÖt xèp d=9,5mm m 4.774
925 A33.085203 èng c¸ch nhiÖt xèp d=12,7mm m 6.365
926 A33.085204 èng c¸ch nhiÖt xèp d=15,9mm m 7.957
927 A33.085205 èng c¸ch nhiÖt xèp d=19,1mm m 10.079
928 A33.085206 èng c¸ch nhiÖt xèp d=22,2mm m 11.139
929 A33.085207 èng c¸ch nhiÖt xèp d=25,4mm m 12.731
930 A33.085208 èng c¸ch nhiÖt xèp d=28,6mm m 14.853
931 A33.085209 èng c¸ch nhiÖt xèp d=31,8mm m 16.974
932 A33.085210 èng c¸ch nhiÖt xèp d=34,9mm m 19.096
933 A33.085211 èng c¸ch nhiÖt xèp d=38,1mm m 21.218
934 A33.085212 èng c¸ch nhiÖt xèp d=41,3mm m 23.340
935 A33.085213 èng c¸ch nhiÖt xèp d=54mm m 29.705
936 A33.085214 èng c¸ch nhiÖt xèp d=66,7mm m 33.949
937 A33.0853 èng cao su dÉn khÝ chÞu ¸p lùc: D60 m 19.096
938 A33.0854 èng chèng thÐp d=377mm m 953.431
939 A33.0855 èng chèng thÐp d=426mm m 1.202.000
940 A33.0856 èng chèng thÐp d=477mm m 1.388.718
941 A33.0857 èng chèng thÐp d=529mm m 2.042.233
942 A33.0858 èng chèng thÐp d=630mm m 2.520.698
943 A33.0859 èng chèng thÐp d=720mm m 2.870.795
944 A33.0860 èng gang mÆt bÝch d=50mm m 123.494
945 A33.0861 èng gang mÆt bÝch d=75mm m 150.464
946 A33.0862 èng gang mÆt bÝch d=100mm m 320.000
947 A33.0863 èng gang mÆt bÝch d=150mm m 340.000
948 A33.0864 èng gang mÆt bÝch d=200mm m 455.000
949 A33.0865 èng gang mÆt bÝch d=250mm m 535.000
950 A33.0866 èng gang mÆt bÝch d=300mm m 666.000
951 A33.0867 èng gang mÆt bÝch d=350mm m 847.000
952 A33.0868 èng gang mÆt bÝch d=400mm m 994.000
953 A33.0869 èng gang mÆt bÝch d=500mm m 1.403.000
954 A33.0870 èng gang mÆt bÝch d=600mm m 1.851.000
955 A33.0871 èng gang mÆt bÝch d=700mm m 2.281.000
956 A33.0872 èng gang mÆt bÝch d=800mm m 2.350.424
957 A33.0873 èng gang mÆt bÝch d=900mm m 2.642.835
958 A33.0874 èng gang mÆt bÝch d=1000mm m 2.936.638
959 A33.0875 èng gang mÆt bÝch d=1100mm m 3.230.440
960 A33.0876 èng gang mÆt bÝch d=1200mm m 3.524.244
961 A33.0877 èng gang mÆt bÝch d=1400mm m 4.110.988
962 A33.0878 èng gang mÆt bÝch d=1500mm m 4.405.653
963 A33.0879 èng gang mÆt bÝch d=1600mm m 4.699.455
964 A33.0880 èng gang mÆt bÝch d=1800mm m 5.287.061
965 A33.0881 èng gang mÆt bÝch d=2000mm m 5.874.668
966 A33.0882 èng gang mÆt bÝch d=2200mm m 6.462.274
967 A33.0883 èng gang mÆt bÝch d=2400mm m 7.049.880
968 A33.0884 èng gang mÆt bÝch d=2500mm m 7.343.683
969 A33.0885 èng gang miÖng b¸t d=50mm m 123.494
970 A33.0886 èng gang miÖng b¸t d=75mm m 150.464


           §¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh tØnh Qu¶ng NgQi – PhÇn l¾p ®Æt                    154







STT M· Danh môc vËt liÖu §¬n vÞ Gi¸ (®ång)
971 A33.0887 èng gang miÖng b¸t d=100mm m 320.000
972 A33.0888 èng gang miÖng b¸t d=150mm m 340.000
973 A33.0889 èng gang miÖng b¸t d=200mm m 455.000
974 A33.0890 èng gang miÖng b¸t d=250mm m 501.275
975 A33.0891 èng gang miÖng b¸t d=300mm m 666.000
976 A33.0892 èng gang miÖng b¸t d=350mm m 767.164
977 A33.0893 èng gang miÖng b¸t d=400mm m 919.005
978 A33.0894 èng gang miÖng b¸t d=500mm m 1.308.885
979 A33.0895 èng gang miÖng b¸t d=600mm m 1.398.001
980 A33.0896 èng gang miÖng b¸t d=700mm m 2.096.555
981 A33.0897 èng gang miÖng b¸t d=800mm m 2.350.424
982 A33.0898 èng gang miÖng b¸t d=900mm m 2.642.835
983 A33.0899 èng gang miÖng b¸t d=1000mm m 2.936.638
984 A33.0900 èng gang miÖng b¸t d=1100mm m 3.230.440
985 A33.0901 èng gang miÖng b¸t d=1200mm m 3.524.244
986 A33.0902 èng gang miÖng b¸t d=1400mm m 4.110.988
987 A33.0903 èng gang miÖng b¸t d=1500mm m 4.405.653
988 A33.0904 èng gang miÖng b¸t d=1600mm m 4.699.455
989 A33.0905 èng gang miÖng b¸t d=1800mm m 5.287.061
990 A33.0906 èng gang miÖng b¸t d=2000mm m 5.874.668
991 A33.0907 èng gang miÖng b¸t d=2200mm m 6.462.274
992 A33.0908 èng gang miÖng b¸t d=2400mm m 7.049.880
993 A33.0909 èng gang miÖng b¸t d=2500mm m 7.343.683
994 A33.0910 èng giã: D50 m 11.246
995 A33.0911 èng kim lo¹i <=26mm m 29.429
996 A33.0912 èng kim lo¹i <=35mm m 39.688
997 A33.0913 èng kim lo¹i <=40mm m 49.000
998 A33.0914 èng kim lo¹i <=50mm m 67.700
999 A33.0915 èng kim lo¹i <=66mm m 105.455
1000 A33.0916 èng kim lo¹i <=80mm m 145.455
1001 A33.0917 èng kiÓm tra d=100mm bé 8.500
1002 A33.0918 èng kiÓm tra d=50mm bé 5.000
1003 A33.0919 èng lång d 219x7 m 488.800
1004 A33.0920 èng lång d 273x8 m 600.000
1005 A33.0921 èng lång d 325x8 m 772.500
1006 A33.0922 èng lång d 426x10 m 1.300.000
1007 A33.0923 èng móc lo¹i: 409 kg/c¸i c¸i 1.301.724
1008 A33.0924 èng móc lo¹i: 522 kg/c¸i c¸i 1.661.369
1009 A33.0925 èng móc lo¹i: 635 kg/c¸i c¸i 2.021.015
1010 A33.0926 èng móc lo¹i: 692 kg/c¸i c¸i 2.202.428
1011 A33.0927 èng móc lo¹i: 735 kg/c¸i c¸i 2.339.285
1012 A33.0928 èng móc lo¹i: 793 kg/c¸i c¸i 2.523.881
1013 A33.0929 èng móc lo¹i: 824 kg/c¸i c¸i 2.622.545
1014 A33.0930 èng mÒm m 2.122
1015 A33.0931 èng n©ng n−íc: D200 m 1.060.900
1016 A33.093201 èng nèi gai 100mm c¸i 12.731
1017 A33.093202 èng nèi gai 150mm c¸i 23.340
1018 A33.093203 èng nèi gai 200mm c¸i 33.949
1019 A33.093204 èng nèi gai 250mm c¸i 44.558
1020 A33.093205 èng nèi gai 300mm c¸i 53.045
1021 A33.093206 èng nèi gai 350mm c¸i 63.654
1022 A33.093207 èng nèi gai 400mm c¸i 74.263
1023 A33.093208 èng nèi gai 500mm c¸i 84.872


           §¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh tØnh Qu¶ng NgQi – PhÇn l¾p ®Æt                    155







STT M· Danh môc vËt liÖu §¬n vÞ Gi¸ (®ång)
1024 A33.093209 èng nèi gai 600mm c¸i 95.481
1025 A33.093210 èng nèi gai 700mm c¸i 127.308
1026 A33.093211 èng nèi gai 800mm c¸i 143.222
1027 A33.093212 èng nèi gai 1000mm c¸i 212.180
1028 A33.0933 èng nhùa ®−êng kÝnh <=15mm m 2.545
1029 A33.0934 èng nhùa ®−êng kÝnh <=27mm m 4.400
1030 A33.0935 èng nhùa ®−êng kÝnh <=34mm m 6.400
1031 A33.0936 èng nhùa ®−êng kÝnh <=48mm m 10.800
1032 A33.0937 èng nhùa ®−êng kÝnh <=76mm m 18.100
1033 A33.0938 èng nhùa ®−êng kÝnh <=90mm m 24.400
1034 A33.094001 èng nhùa miÖng b¸t d=20mm, L=6m m 2.545
1035 A33.094002 èng nhùa miÖng b¸t d=25mm, L=6m m 4.400
1036 A33.094003 èng nhùa miÖng b¸t d=32mm, L=6m m 6.400
1037 A33.094004 èng nhùa miÖng b¸t d=40mm, L=6m m 8.200
1038 A33.094005 èng nhùa miÖng b¸t d=50mm, L=6m m 10.800
1039 A33.094006 èng nhùa miÖng b¸t d=60mm, L=6m m 12.700
1040 A33.094007 èng nhùa miÖng b¸t d=89mm, L=6m m 24.400
1041 A33.094008 èng nhùa miÖng b¸t d=100mm, L=6m m 36.000
1042 A33.094009 èng nhùa miÖng b¸t d=125mm, L=6m m 58.000
1043 A33.094010 èng nhùa miÖng b¸t d=150mm, L=6m m 75.300
1044 A33.094011 èng nhùa miÖng b¸t d=200mm, L=6m m 117.273
1045 A33.094012 èng nhùa miÖng b¸t d=250mm, L=6m m 238.703
1046 A33.094013 èng nhùa miÖng b¸t d=300mm, L=6m m 286.443
1047 A33.094101 èng nhùa PVC miÖng b¸t d=100mm, L=6m m 36.000
1048 A33.094102 èng nhùa PVC miÖng b¸t d=150mm, L=6m m 75.300
1049 A33.094103 èng nhùa PVC miÖng b¸t d=200mm, L=6m m 117.273
1050 A33.094104 èng nhùa PVC miÖng b¸t d=250mm, L=6m m 238.703
1051 A33.094105 èng nhùa PVC miÖng b¸t d=300mm, L=6m m 286.443
1052 A33.094201 èng nhùa PVC d=20mm, L=6m m 2.545
1053 A33.094202 èng nhùa PVC d=25mm, L=6m m 4.400
1054 A33.094203 èng nhùa PVC d=32mm, L=6m m 6.400
1055 A33.094204 èng nhùa PVC d=40mm, L=6m m 8.200
1056 A33.094205 èng nhùa PVC d=50mm, L=6m m 10.800
1057 A33.094206 èng nhùa PVC d=60mm, L=6m m 12.700
1058 A33.094207 èng nhùa PVC d=75mm, L=6m m 18.100
1059 A33.094208 èng nhùa PVC d=80mm, L=6m m 24.400
1060 A33.094209 èng nhùa PVC d=100mm, L=6m m 36.000
1061 A33.094210 èng nhùa PVC d=125mm, L=6m m 58.000
1062 A33.094211 èng nhùa PVC d=150mm, L=6m m 75.300
1063 A33.094212 èng nhùa PVC d=200mm, L=6m m 117.273
1064 A33.094213 èng nhùa PVC d=250mm, L=6m m 238.703
1065 A33.094301 èng nhùa d=15mm, L=8m m 2.545
1066 A33.094302 èng nhùa d=20mm, L=8m m 4.400
1067 A33.094303 èng nhùa d=25mm, L=8m m 6.400
1068 A33.094304 èng nhùa d=32mm, L=8m m 8.200
1069 A33.094305 èng nhùa d=40mm, L=8m m 10.800
1070 A33.094306 èng nhùa d=50mm, L=8m m 12.700
1071 A33.094307 èng nhùa d=60mm, L=8m m 18.100
1072 A33.094308 èng nhùa d=75mm, L=8m m 24.400
1073 A33.094309 èng nhùa d=80mm, L=8m m 36.000
1074 A33.094310 èng nhùa d=100mm, L=8m m 37.556
1075 A33.094311 èng nhùa d=125mm, L=8m m 58.000
1076 A33.094312 èng nhùa d=150mm, L=8m m 75.300


           §¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh tØnh Qu¶ng NgQi – PhÇn l¾p ®Æt                    156







STT M· Danh môc vËt liÖu §¬n vÞ Gi¸ (®ång)
1077 A33.094313 èng nhùa d=200mm, L=8m m 117.273
1078 A33.094314 èng nhùa d=250mm, L=8m m 136.432
1079 A33.094401 èng nhùa g©n xo¾n HDPE 1 líp D100mm, 


L=5m
m 35.010


1080 A33.094402 èng nhùa g©n xo¾n HDPE 1 líp D150mm, 
L=5m


m 56.228


1081 A33.094403 èng nhùa g©n xo¾n HDPE 1 líp D200mm, 
L=5m


m 95.481


1082 A33.094404 èng nhùa g©n xo¾n HDPE 1 líp D250mm, 
L=5m


m 146.404


1083 A33.094405 èng nhùa g©n xo¾n HDPE 1 líp D300mm, 
L=5m


m 218.545


1084 A33.094406 èng nhùa g©n xo¾n HDPE 1 líp D350mm, 
L=5m


m 244.007


1085 A33.094407 èng nhùa g©n xo¾n HDPE 1 líp D400mm, 
L=5m


m 265.225


1086 A33.094408 èng nhùa g©n xo¾n HDPE 1 líp D500mm, 
L=5m


m 331.531


1087 A33.094409 èng nhùa g©n xo¾n HDPE 1 líp D600mm, 
L=5m


m 397.838


1088 A33.094410 èng nhùa g©n xo¾n HDPE 1 líp D700mm, 
L=5m


m 464.144


1089 A33.094411 èng nhùa g©n xo¾n HDPE 1 líp D800mm, 
L=5m


m 530.450


1090 A33.094412 èng nhùa g©n xo¾n HDPE 1 líp D1000mm, 
L=5m


m 663.063


1091 A33.094501 èng nhùa g©n xo¾n HDPE 2 líp 
D100mm,L=5m


m 42.012


1092 A33.094502 èng nhùa g©n xo¾n HDPE 2 líp 
D150mm,L=5m


m 67.473


1093 A33.094503 èng nhùa g©n xo¾n HDPE 2 líp 
D200mm,L=5m


m 114.577


1094 A33.094504 èng nhùa g©n xo¾n HDPE 2 líp 
D250mm,L=5m


m 175.685


1095 A33.094505 èng nhùa g©n xo¾n HDPE 2 líp 
D300mm,L=5m


m 262.254


1096 A33.094506 èng nhùa g©n xo¾n HDPE 2 líp 
D350mm,L=5m


m 305.539


1097 A33.094507 èng nhùa g©n xo¾n HDPE 2 líp 
D400mm,L=5m


m 318.270


1098 A33.094508 èng nhùa g©n xo¾n HDPE 2 líp 
D500mm,L=5m


m 397.838


1099 A33.094509 èng nhùa g©n xo¾n HDPE 2 líp 
D600mm,L=5m


m 477.405


1100 A33.094510 èng nhùa g©n xo¾n HDPE 2 líp 
D700mm,L=5m


m 556.973


1101 A33.094511 èng nhùa g©n xo¾n HDPE 2 líp 
D800mm,L=5m


m 636.540


1102 A33.094512 èng nhùa g©n xo¾n HDPE 2 líp 
D1000mm,L=5m


m 795.675


1103 A33.0962 èng nhùa dµi 150mm c¸i 1.250
1104 A33.0963 èng nhùa dµi 250mm c¸i 2.090
1105 A33.0964 èng nhùa dµi 350mm c¸i 2.920


           §¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh tØnh Qu¶ng NgQi – PhÇn l¾p ®Æt                    157







STT M· Danh môc vËt liÖu §¬n vÞ Gi¸ (®ång)
1106 A33.0977 èng nhùa nh«m d=12mm, L=100m m 8.487
1107 A33.0978 èng nhùa nh«m d=16mm, L=100m m 12.413
1108 A33.0979 èng nhùa nh«m d=20mm, L=50m m 15.595
1109 A33.0980 èng nhùa nh«m d=26mm, L=6m m 25.249
1110 A33.0981 èng nhùa nh«m d=32mm, L=6m m 34.585
1111 A33.0987 èng sµnh d=50mm, L=0,5m m 6.278
1112 A33.0988 èng sµnh d=75mm, L=0,5m m 7.344
1113 A33.0989 èng sµnh d=100mm, L=0,5m m 8.647
1114 A33.0990 èng sµnh d=150mm, L=0,5m m 10.815
1115 A33.0991 èng sµnh d=200mm, L=0,5m m 13.000
1116 A33.0992 èng s¾t tr¸ng kÏm m 18.390
1117 A33.099801 èng kÕt cÊu giÕng D89mm m 50.076
1118 A33.099802 èng kÕt cÊu giÕng D108mm m 120.200
1119 A33.099803 èng kÕt cÊu giÕng D127mm m 141.206
1120 A33.099804 èng kÕt cÊu giÕng D146mm m 173.882
1121 A33.099805 èng kÕt cÊu giÕng D168mm m 234.565
1122 A33.099806 èng kÕt cÊu giÕng D194mm m 298.749
1123 A33.099807 èng kÕt cÊu giÕng D219mm m 367.602
1124 A33.099808 èng kÕt cÊu giÕng D273mm m 535.648
1125 A33.099809 èng kÕt cÊu giÕng D325mm m 729.369
1126 A33.099810 èng kÕt cÊu giÕng D350mm m 771.380
1127 A33.099811 èng kÕt cÊu giÕng D377mm m 953.431
1128 A33.099812 èng kÕt cÊu giÕng D426mm m 1.202.000
1129 A33.099813 èng kÕt cÊu giÕng D450mm m 1.248.679
1130 A33.099814 èng kÕt cÊu giÕng D477mm m 1.388.718
1131 A33.099815 èng kÕt cÊu giÕng D529mm m 2.042.233
1132 A33.099816 èng kÕt cÊu giÕng D630mm m 2.520.698
1133 A33.099817 èng kÕt cÊu giÕng D720mm m 2.870.795
1134 A33.099818 èng kÕt cÊu giÕng D820mm m 3.279.242
1135 A33.099901 èng thÐp ®en d=15mm, L=8m m 7.999
1136 A33.099902 èng thÐp ®en d=20mm, L=8m m 10.666
1137 A33.099903 èng thÐp ®en d=25mm, L=8m m 14.980
1138 A33.099904 èng thÐp ®en d=32mm, L=8m m 20.854
1139 A33.099905 èng thÐp ®en d=40mm, L=8m m 26.607
1140 A33.099906 èng thÐp ®en d=50mm, L=8m m 30.507
1141 A33.099907 èng thÐp ®en d=60mm, L=8m m 43.097
1142 A33.099908 èng thÐp ®en d=75mm, L=8m m 54.919
1143 A33.099909 èng thÐp ®en d=80mm, L=8m m 71.607
1144 A33.099910 èng thÐp ®en d=100mm, L=8m m 204.000
1145 A33.099911 èng thÐp ®en d=125mm, L=8m m 250.000
1146 A33.099912 èng thÐp ®en d=150mm, L=8m m 340.000
1147 A33.099913 èng thÐp ®en d=200mm, L=8m m 455.000
1148 A33.099914 èng thÐp ®en d=250mm, L=8m m 478.466
1149 A33.099915 èng thÐp ®en d=300mm, L=8m m 638.182
1150 A33.099916 èng thÐp ®en d=350mm, L=8m m 770.213
1151 A33.099917 èng thÐp ®en d=400mm, L=8m m 1.003.611
1152 A33.099918 èng thÐp ®en d=500mm, L=8m m 1.528.757
1153 A33.099919 èng thÐp ®en d=600mm, L=8m m 2.403.999
1154 A33.099920 èng thÐp ®en d=700mm, L=8m m 2.800.776
1155 A33.099921 èng thÐp ®en d=800mm, L=8m m 3.201.175
1156 A33.099922 èng thÐp ®en d=900mm, L=8m m 3.601.322
1157 A33.099923 èng thÐp ®en d=1000mm, L=8m m 4.001.469
1158 A33.099924 èng thÐp ®en d=1200mm, L=8m m 4.801.763


           §¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh tØnh Qu¶ng NgQi – PhÇn l¾p ®Æt                    158







STT M· Danh môc vËt liÖu §¬n vÞ Gi¸ (®ång)
1159 A33.099925 èng thÐp ®en d=1300mm, L=8m m 5.201.909
1160 A33.099926 èng thÐp ®en d=1400mm, L=8m m 5.602.056
1161 A33.099927 èng thÐp ®en d=1500mm, L=8m m 6.002.203
1162 A33.099928 èng thÐp ®en d=1600mm, L=8m m 6.402.350
1163 A33.099929 èng thÐp ®en d=1800mm, L=8m m 7.202.643
1164 A33.099930 èng thÐp ®en d=2000mm, L=8m m 8.002.937
1165 A33.099931 èng thÐp ®en d=2200mm, L=8m m 8.803.232
1166 A33.099932 èng thÐp ®en d=2500mm, L=8m m 10.003.672
1167 A33.1048 èng thÐp dÉn x¨ng dÇu d<57mm m 46.680
1168 A33.1049 èng thÐp dÉn x¨ng dÇu d=108mm dÇy m 105.029
1169 A33.1050 èng thÐp dÉn x¨ng dÇu d=108mm dÇy 4mm m 120.200
1170 A33.1051 èng thÐp dÉn x¨ng dÇu d=108mm dÇy 8mm m 229.154
1171 A33.1052 èng thÐp dÉn x¨ng dÇu d=159mm dÇy m 507.641
1172 A33.1053 èng thÐp dÉn x¨ng dÇu d=159mm dÇy 5mm m 221.728
1173 A33.1054 èng thÐp dÉn x¨ng dÇu d=159mm dÇy m 263.740
1174 A33.1055 èng thÐp dÉn x¨ng dÇu d=159mm dÇy 8mm m 347.763
1175 A33.1056 èng thÐp dÉn x¨ng dÇu d=219mm dÇy m 715.365
1176 A33.1057 èng thÐp dÉn x¨ng dÇu d=219mm dÇy 7mm m 427.118
1177 A33.1058 èng thÐp dÉn x¨ng dÇu d=219mm dÇy 9mm m 543.817
1178 A33.1059 èng thÐp dÉn x¨ng dÇu d=273mm dÇy m 900.916
1179 A33.1060 èng thÐp dÉn x¨ng dÇu d=273mm dÇy 7mm m 700.000
1180 A33.1061 èng thÐp dÉn x¨ng dÇu d=273mm dÇy 8mm m 610.336
1181 A33.1062 èng thÐp dÉn x¨ng dÇu d=325mm dÇy 8mm m 729.369
1182 A33.1063 èng thÐp dÉn x¨ng dÇu d=426mm dÇy m 1.202.000
1183 A33.1064 èng thÐp dÉn x¨ng dÇu d=67-89mm m 56.132
1184 A33.1065 èng thÐp kh«ng rØ d=15mm m 26.523
1185 A33.1066 èng thÐp kh«ng rØ d=20mm m 31.827
1186 A33.1067 èng thÐp kh«ng rØ d=25mm m 37.132
1187 A33.1068 èng thÐp kh«ng rØ d=32mm m 45.619
1188 A33.1069 èng thÐp kh«ng rØ d=40mm m 65.776
1189 A33.1070 èng thÐp kh«ng rØ d=50mm m 74.263
1190 A33.1071 èng thÐp kh«ng rØ d=60mm m 84.872
1191 A33.1072 èng thÐp kh«ng rØ d=75mm m 89.116
1192 A33.1073 èng thÐp kh«ng rØ d=80mm m 92.298
1193 A33.1074 èng thÐp kh«ng rØ d=100mm m 153.724
1194 A33.1075 èng thÐp kh«ng rØ d=125mm m 194.877
1195 A33.1076 èng thÐp kh«ng rØ d=150mm m 233.852
1196 A33.1077 èng thÐp kh«ng rØ d=200mm m 467.704
1197 A33.1078 èng thÐp kh«ng rØ d=250mm m 1.304.907
1198 A33.1079 èng thÐp kh«ng rØ d=300mm m 1.814.139
1199 A33.1080 èng thÐp kh«ng rØ d=350mm m 2.100.582
1200 A33.1081 èng thÐp kh«ng rØ d=400mm m 2.705.295
1201 A33.1082 èng thÐp kh«ng rØ d=500mm m 4.169.337
1202 A33.1083 èng thÐp kh«ng rØ d=600mm m 6.547.858
1203 A33.1084 èng thÐp kh«ng rØ d=700mm m 7.639.167
1204 A33.1085 èng thÐp kh«ng rØ d=800mm m 8.730.477
1205 A33.1086 èng thÐp kh«ng rØ d=900mm m 9.821.787
1206 A33.1087 èng thÐp kh«ng rØ d=1000mm m 10.913.096
1207 A33.1088 èng thÐp kh«ng rØ d=1200mm m 13.095.716
1208 A33.1089 èng thÐp kh«ng rØ d=1300mm m 14.187.025
1209 A33.1090 èng thÐp kh«ng rØ d=1400mm m 15.278.335
1210 A33.1091 èng thÐp kh«ng rØ d=1500mm m 16.369.645
1211 A33.1092 èng thÐp tr¸ng kÏm d<=25mm m 40.000


           §¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh tØnh Qu¶ng NgQi – PhÇn l¾p ®Æt                    159







STT M· Danh môc vËt liÖu §¬n vÞ Gi¸ (®ång)
1212 A33.1093 èng thÐp tr¸ng kÏm d=32mm m 51.505
1213 A33.1094 èng thÐp tr¸ng kÏm d=40mm m 59.000
1214 A33.1095 èng thÐp tr¸ng kÏm d=50mm m 72.505
1215 A33.1096 èng thÐp tr¸ng kÏm d=67mm m 112.095
1216 A33.1097 èng thÐp tr¸ng kÏm d=76mm m 125.000
1217 A33.1098 èng thÐp tr¸ng kÏm d=89mm m 138.000
1218 A33.1099 èng thÐp tr¸ng kÏm d=100mm m 204.000
1219 A33.1100 èng thÐp tr¸ng kÏm d=110mm m 204.000
1220 A33.1101 èng thÐp tr¸ng kÏm d=150mm m 340.000
1221 A33.1102 èng thÐp tr¸ng kÏm d=200mm m 455.000
1222 A33.1103 èng thÐp tr¸ng kÏm d=250mm m 535.000
1223 A33.1104 èng xi m¨ng d=100mm, L=0,5m m 11.845
1224 A33.1105 èng xi m¨ng d=150mm, L=0,5m m 15.914
1225 A33.1106 èng xi m¨ng d=200mm, L=0,5m m 21.218
1226 A33.111901 Gio¨ng cao su d=60mm c¸i 4.000
1227 A33.111902 Gio¨ng cao su d=70mm c¸i 5.300
1228 A33.111903 Gio¨ng cao su d=80mm c¸i 9.200
1229 A33.111904 Gio¨ng cao su d=90mm c¸i 9.200
1230 A33.111905 Gio¨ng cao su d=110mm c¸i 10.500
1231 A33.111906 Gio¨ng cao su d=125mm c¸i 12.800
1232 A33.111907 Gio¨ng cao su d=160mm c¸i 16.200
1233 A33.111908 Gio¨ng cao su d=170mm c¸i 17.400
1234 A33.111909 Gio¨ng cao su d=180mm c¸i 17.400
1235 A33.111910 Gio¨ng cao su d=240mm c¸i 34.100
1236 A33.1120 Gio¨ng cao su d=50mm c¸i 4.000
1237 A33.1121 Gio¨ng cao su d=75mm c¸i 5.300
1238 A33.1122 Gio¨ng cao su d=100mm c¸i 9.900
1239 A33.1123 Gio¨ng cao su d=150mm c¸i 16.200
1240 A33.1124 Gio¨ng cao su d=200mm c¸i 21.100
1241 A33.1125 Gio¨ng cao su d=250mm c¸i 34.100
1242 A33.1126 Gio¨ng cao su d=300mm c¸i 47.741
1243 A33.1127 Gio¨ng cao su d=350mm c¸i 75.324
1244 A33.1128 Gio¨ng cao su d=400mm c¸i 111.681
1245 A33.1129 Gio¨ng cao su d=500mm c¸i 139.508
1246 A33.1130 Gio¨ng cao su d=600mm c¸i 167.410
1247 A33.1131 Gio¨ng cao su d=700mm c¸i 195.312
1248 A33.1132 Gio¨ng cao su d=800mm c¸i 223.213
1249 A33.1133 Gio¨ng cao su d=900mm c¸i 251.115
1250 A33.1134 Gio¨ng cao su d=1000mm c¸i 279.017
1251 A33.1135 Gio¨ng cao su d=1100mm c¸i 306.918
1252 A33.1136 Gio¨ng cao su d=1200mm c¸i 334.184
1253 A33.1137 Gio¨ng cao su d=1400mm c¸i 390.623
1254 A33.1138 Gio¨ng cao su d=1500mm c¸i 418.525
1255 A33.1139 Gio¨ng cao su d=1600mm c¸i 446.427
1256 A33.1140 Gio¨ng cao su d=1800mm c¸i 502.230
1257 A33.1141 Gio¨ng cao su d=2000mm c¸i 558.033
1258 A33.1142 Gio¨ng cao su d=2200mm c¸i 550.000
1259 A33.1143 Gio¨ng cao su d=2400mm c¸i 613.200
1260 A33.1144 Gio¨ng cao su d=2500mm c¸i 669.640
1261 A33.1145 Gio¨ng cao su d100 c¸i 9.900
1262 A33.1146 Gio¨ng cao su d150 c¸i 16.200
1263 A33.1147 Gio¨ng cao su d200 c¸i 21.100
1264 A33.1148 Gio¨ng cao su d250 c¸i 34.100


           §¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh tØnh Qu¶ng NgQi – PhÇn l¾p ®Æt                    160







STT M· Danh môc vËt liÖu §¬n vÞ Gi¸ (®ång)
1265 A33.1149 Gio¨ng cao su d300 c¸i 47.741
1266 A33.1150 Gio¨ng cao su l¸ 10mm m2 413.349
1267 A33.1151 Gio¨ng cao su tÊm m2 413.349
1268 A33.1152 Häng cøu ho¶ d=100mm c¸i 7.500.150
1269 A33.1153 Häng cøu ho¶ d=80mm c¸i 450.000
1270 A33.120201 M¨ng x«ng nhùa d=15 c¸i 900
1271 A33.120202 M¨ng x«ng nhùa d=20 c¸i 1.100
1272 A33.120203 M¨ng x«ng nhùa d=25 c¸i 1.800
1273 A33.120204 M¨ng x«ng nhùa d=32 c¸i 2.300
1274 A33.120205 M¨ng x«ng nhùa d=40 c¸i 4.000
1275 A33.120206 M¨ng x«ng nhùa d=50 c¸i 5.200
1276 A33.120207 M¨ng x«ng nhùa d=67 c¸i 6.500
1277 A33.120208 M¨ng x«ng nhùa d=76 c¸i 10.000
1278 A33.120209 M¨ng x«ng nhùa d=89 c¸i 12.700
1279 A33.120210 M¨ng x«ng nhùa d=100 c¸i 13.792
1280 A33.120211 M¨ng x«ng nhùa d=110 c¸i 27.500
1281 A33.120212 M¨ng x«ng nhùa d=150 c¸i 46.200
1282 A33.120213 M¨ng x«ng nhùa d=200 c¸i 53.045
1283 A33.120214 M¨ng x«ng nhùa d=250 c¸i 65.776
1284 A33.120301 M¨ng s«ng nhùa nh«m d=12mm c¸i 1.364
1285 A33.120302 M¨ng s«ng nhùa nh«m d=16mm c¸i 1.818
1286 A33.120303 M¨ng s«ng nhùa nh«m d=20mm c¸i 2.727
1287 A33.120304 M¨ng s«ng nhùa nh«m d=26mm c¸i 4.515
1288 A33.120305 M¨ng s«ng nhùa nh«m d=32mm c¸i 5.000
1289 A33.120401 M¨ng s«ng thÐp tr¸ng kÏm d=15mm c¸i 2.000
1290 A33.120402 M¨ng s«ng thÐp tr¸ng kÏm d=20mm c¸i 2.381
1291 A33.120403 M¨ng s«ng thÐp tr¸ng kÏm d=25mm c¸i 3.600
1292 A33.120404 M¨ng s«ng thÐp tr¸ng kÏm d=32mm c¸i 6.305
1293 A33.120405 M¨ng s«ng thÐp tr¸ng kÏm d=40mm c¸i 7.800
1294 A33.120406 M¨ng s«ng thÐp tr¸ng kÏm d=50mm c¸i 11.105
1295 A33.120407 M¨ng s«ng thÐp tr¸ng kÏm d=67mm c¸i 25.000
1296 A33.120408 M¨ng s«ng thÐp tr¸ng kÏm d=76mm c¸i 38.095
1297 A33.120409 M¨ng s«ng thÐp tr¸ng kÏm d=89mm c¸i 38.095
1298 A33.120410 M¨ng s«ng thÐp tr¸ng kÏm d=100mm c¸i 54.305
1299 A33.120411 M¨ng s«ng thÐp tr¸ng kÏm d=110mm c¸i 54.305
1300 A33.120412 M¨ng s«ng thÐp tr¸ng kÏm d=150mm c¸i 80.000
1301 A33.120413 M¨ng s«ng thÐp tr¸ng kÏm d=200mm c¸i 120.000
1302 A33.120414 M¨ng s«ng thÐp tr¸ng kÏm d=250mm c¸i 150.000
1303 A33.121301 Mèi nèi mÒm d<=50mm c¸i 26.523
1304 A33.121302 Mèi nèi mÒm d=75mm c¸i 39.784
1305 A33.121303 Mèi nèi mÒm d=100mm c¸i 53.045
1306 A33.121304 Mèi nèi mÒm d=150mm c¸i 79.568
1307 A33.121305 Mèi nèi mÒm d=200mm c¸i 106.090
1308 A33.121306 Mèi nèi mÒm d=250mm c¸i 132.613
1309 A33.121307 Mèi nèi mÒm d=300mm c¸i 159.135
1310 A33.121308 Mèi nèi mÒm d=350mm c¸i 185.658
1311 A33.121309 Mèi nèi mÒm d=400mm c¸i 212.180
1312 A33.121310 Mèi nèi mÒm d=500mm c¸i 265.225
1313 A33.121311 Mèi nèi mÒm d=600mm c¸i 318.270
1314 A33.121312 Mèi nèi mÒm d=700mm c¸i 371.315
1315 A33.121313 Mèi nèi mÒm d=800mm c¸i 424.360
1316 A33.121314 Mèi nèi mÒm d=900mm c¸i 477.405
1317 A33.121315 Mèi nèi mÒm d=1100mm c¸i 583.495


           §¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh tØnh Qu¶ng NgQi – PhÇn l¾p ®Æt                    161







STT M· Danh môc vËt liÖu §¬n vÞ Gi¸ (®ång)
1318 A33.121316 Mèi nèi mÒm d=1200mm c¸i 636.540
1319 A33.121317 Mèi nèi mÒm d=1250mm c¸i 663.063
1320 A33.121318 Mèi nèi mÒm d=1300mm c¸i 689.585
1321 A33.121319 Mèi nèi mÒm d=1350mm c¸i 716.108
1322 A33.121320 Mèi nèi mÒm d=1400mm c¸i 730.000
1323 A33.121321 Mèi nèi mÒm d=1500mm c¸i 742.630
1324 A33.121322 Mèi nèi mÒm d=1600mm c¸i 795.675
1325 A33.121323 Mèi nèi mÒm d=1700mm c¸i 848.720
1326 A33.121324 Mèi nèi mÒm d=1800mm c¸i 901.765
1327 A33.121325 Mèi nèi mÒm d=1900mm c¸i 954.810
1328 A33.121326 Mèi nèi mÒm d=2000mm c¸i 1.060.900
1329 A33.1241 N¾p cèng hép 400x1000mm c¸i 40.000
1330 A33.1242 N¾p cèng hép 400x600mm c¸i 19.879
1331 A33.1243 N¾p cèng hép 400x800mm c¸i 25.000
1332 A33.1244 N¾p cèng hép 600x600mm c¸i 29.252
1333 A33.1245 N¾p cèng hép 600x800mm c¸i 38.625
1334 A33.1246 N¾p cèng hép 800x1000mm c¸i 119.480
1335 A33.1247 N¾p cèng hép 800x1400mm c¸i 200.000
1336 A33.1248 N¾p cèng hép 800x800mm c¸i 76.838
1337 A33.1249 N¾p cèng hép 1200x1400mm c¸i 267.491
1338 A33.1250 N¾p cèng hép 1200x1600mm c¸i 400.000
1339 A33.1251 N¾p cèng hép 1200x1800mm c¸i 520.000
1340 A33.1252 N¾p cèng hép 1200x2000mm c¸i 676.000
1341 A33.1253 N¾p cèng hép 1400x1500mm c¸i 400.052
1342 A33.1254 N¾p cèng hép 1400x1800mm c¸i 516.751
1343 A33.1255 N¾p cèng hép 1400x2000mm c¸i 671.000
1344 A33.1256 N¾p cèng hép 1400x2200mm c¸i 872.300
1345 A33.1257 N¾p cèng hép 2200x1500mm c¸i 900.000
1346 A33.1258 N¾p cèng hép 2200x1800mm c¸i 1.170.000
1347 A33.1259 N¾p cèng hép 2500x1500mm c¸i 1.050.000
1348 A33.1260 N¾p cèng hép 2500x2000mm c¸i 1.575.000
1349 A33.1261 N¾p cèng hép 2500x2500mm c¸i 2.205.000
1350 A33.1262 N¾p cèng hép 3000x3000mm c¸i 3.087.000
1351 A33.126901 Nót bÞt nhùa d=15mm c¸i 700
1352 A33.126902 Nót bÞt nhùa d=20mm c¸i 900
1353 A33.126903 Nót bÞt nhùa d=25mm c¸i 1.400
1354 A33.126904 Nót bÞt nhùa d=32mm c¸i 1.500
1355 A33.126905 Nót bÞt nhùa d=40mm c¸i 2.400
1356 A33.126906 Nót bÞt nhùa d=50mm c¸i 3.500
1357 A33.126907 Nót bÞt nhùa d=67mm c¸i 3.500
1358 A33.126908 Nót bÞt nhùa d=76mm c¸i 7.000
1359 A33.126909 Nót bÞt nhùa d=89mm c¸i 12.100
1360 A33.126910 Nót bÞt nhùa d=100mm c¸i 24.200
1361 A33.126911 Nót bÞt nhùa d=110mm c¸i 24.200
1362 A33.126912 Nót bÞt nhùa d=150mm c¸i 50.000
1363 A33.126913 Nót bÞt nhùa d=200mm c¸i 70.000
1364 A33.126914 Nót bÞt nhùa d=250mm c¸i 90.000
1365 A33.127001 Nót bÞt thÐp tr¸ng kÏm d=15mm c¸i 1.714
1366 A33.127002 Nót bÞt thÐp tr¸ng kÏm d=20mm c¸i 1.905
1367 A33.127003 Nót bÞt thÐp tr¸ng kÏm d=25mm c¸i 2.705
1368 A33.127004 Nót bÞt thÐp tr¸ng kÏm d=32mm c¸i 4.448
1369 A33.127005 Nót bÞt thÐp tr¸ng kÏm d=40mm c¸i 5.200
1370 A33.127006 Nót bÞt thÐp tr¸ng kÏm d=50mm c¸i 8.505


           §¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh tØnh Qu¶ng NgQi – PhÇn l¾p ®Æt                    162







STT M· Danh môc vËt liÖu §¬n vÞ Gi¸ (®ång)
1371 A33.127007 Nót bÞt thÐp tr¸ng kÏm d=67mm c¸i 27.000
1372 A33.127008 Nót bÞt thÐp tr¸ng kÏm d=76mm c¸i 32.505
1373 A33.127009 Nót bÞt thÐp tr¸ng kÏm d=89mm c¸i 32.505
1374 A33.127010 Nót bÞt thÐp tr¸ng kÏm d=100mm c¸i 32.505
1375 A33.127011 Nót bÞt thÐp tr¸ng kÏm d=110mm c¸i 32.505
1376 A33.127012 Nót bÞt thÐp tr¸ng kÏm d=150mm c¸i 80.000
1377 A33.127013 Nót bÞt thÐp tr¸ng kÏm d=200mm c¸i 125.000
1378 A33.127014 Nót bÞt thÐp tr¸ng kÏm d=250mm c¸i 135.000
1379 A33.1327 Vµnh ®ai BT ®óc s½n d=100mm bé 9.700
1380 A33.1328 Vµnh ®ai BT ®óc s½n d=150mm bé 14.000
1381 A33.1329 Vµnh ®ai BT ®óc s½n d=200mm bé 18.000
1382 A33.1330 Vµnh ®ai BT ®óc s½n d=250mm bé 27.500
1383 A33.1331 Vµnh ®ai BT ®óc s½n d=300mm bé 44.000
1384 A33.1332 Vµnh ®ai BT ®óc s½n d=350mm bé 50.000
1385 A33.1333 Vµnh ®ai BT ®óc s½n d=400mm bé 57.000
1386 A33.1334 Vµnh ®ai BT ®óc s½n d=500mm bé 80.000
1387 A33.1335 Vµnh ®ai BT ®óc s½n d=600mm bé 95.000
1388 A33.1336 Vµnh ®ai BT ®óc s½n d=700mm bé 100.000
1389 A33.1337 Vµnh ®ai BT ®óc s½n d=800mm bé 108.000
1390 A33.1338 Vµnh ®ai BT ®óc s½n d=900mm bé 143.000
1391 A33.1339 Vµnh ®ai BT ®óc s½n d=1000mm bé 150.000
1392 A33.1340 Vµnh ®ai BT ®óc s½n d=1100mm bé 180.000
1393 A33.1341 Vµnh ®ai BT ®óc s½n d=1200mm bé 215.000
1394 A33.1342 Vµnh ®ai BT ®óc s½n d=1400mm bé 250.000
1395 A33.1343 Vµnh ®ai BT ®óc s½n d=1600mm bé 280.000
1396 A33.134605 Van 1 chiÒu  d=40mm c¸i 84.872
1397 A33.1365 Van ®¸y d=400mm bé 13.791.700
1398 A33.1366 Van ®¸y d=500mm bé 18.565.750
1399 A33.1367 Van ®¸y d=600mm bé 31.827.000
1400 A33.1368 Van ®¸y d=700mm bé 37.131.500
1401 A33.1369 Van ®¸y d=800mm bé 44.557.800
1402 A33.1418 Van DY100PY16 bé 5.834.950
1403 A33.1419 Van DY100PY25 bé 5.834.950
1404 A33.1420 Van DY150PY16 bé 7.956.750
1405 A33.1421 Van DY150PY64 bé 7.956.750
1406 A33.1422 Van DY200PY25PY16 bé 9.548.100
1407 A33.1423 Van DY250PY25PY16 bé 9.548.100
1408 A33.1424 Van DY50PY10 bé 3.182.700
1409 A33.1425 Van DY80PY16 bé 4.243.600
1410 A33.1426 Van mÆt bÝch d=40mm c¸i 79.568
1411 A33.1427 Van mÆt bÝch d=50mm c¸i 84.872
1412 A33.1428 Van mÆt bÝch d=75mm c¸i 95.481
1413 A33.1429 Van mÆt bÝch d=100mm c¸i 864.634
1414 A33.1430 Van mÆt bÝch d=150mm c¸i 1.432.215
1415 A33.1431 Van mÆt bÝch d=200mm c¸i 1.856.575
1416 A33.1432 Van mÆt bÝch d=250mm c¸i 2.652.250
1417 A33.1433 Van mÆt bÝch d=300mm c¸i 3.607.060
1418 A33.1434 Van mÆt bÝch d=350mm c¸i 5.516.680
1419 A33.1435 Van mÆt bÝch d=400mm c¸i 11.669.900
1420 A33.1436 Van mÆt bÝch d=500mm c¸i 15.913.500
1421 A33.1437 Van mÆt bÝch d=600mm c¸i 26.522.500
1422 A33.1438 Van mÆt bÝch d=700mm c¸i 31.827.000
1423 A33.1439 Van mÆt bÝch d=800mm c¸i 37.131.500


           §¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh tØnh Qu¶ng NgQi – PhÇn l¾p ®Æt                    163







STT M· Danh môc vËt liÖu §¬n vÞ Gi¸ (®ång)
1424 A33.1440 Van mÆt bÝch d=1000mm c¸i 44.557.800
1425 A33.1441 Van mÆt bÝch d=1200mm c¸i 54.105.900
1426 A33.1442 Van mÆt bÝch d=1500mm c¸i 65.775.800
1427 A33.1443 Van mÆt bÝch d=1800mm c¸i 77.445.700
1428 A33.1444 Van mÆt bÝch d=2000mm c¸i 84.872.000
1429 A33.1445 Van mÆt bÝch d=2200mm c¸i 106.090.000
1430 A33.1446 Van mÆt bÝch d=2400mm c¸i 116.699.000
1431 A33.1447 Van mÆt bÝch d=2500mm c¸i 127.308.000
1432 A33.1448 Van phao d=250mm c¸i 3.182.700
1433 A33.1449 Van phao d=300mm c¸i 4.243.600
1434 A33.1450 Van phao d=350mm c¸i 6.365.400
1435 A33.1451 Van phao d=400mm c¸i 8.487.200
1436 A33.1452 Van phao d=500mm c¸i 10.609.000
1437 A33.1453 Van ren d=<25mm c¸i 37.132
1438 A33.1454 Van ren d=32mm c¸i 42.436
1439 A33.1455 Van ren d=40mm c¸i 53.045
1440 A33.1456 Van ren d=50mm c¸i 63.654
1441 A33.1457 Van ren d=67mm c¸i 68.959
1442 A33.1458 Van ren d=76mm c¸i 84.872
1443 A33.1459 Van ren d=89mm c¸i 106.090
1444 A33.1460 Van ren d=100mm c¸i 127.308
1445 A33.1461 Van ren d=110mm c¸i 137.917
1446 A33.1462 Van ren d=150mm c¸i 159.135
1447 A33.1463 Van ren d=200mm c¸i 477.405
1448 A33.1464 Van ren d=250mm c¸i 636.540
1449 A33.1466 Van x¶ khÝ d=25mm c¸i 63.654
1450 A33.1467 Van x¶ khÝ d=32mm c¸i 79.568
1451 A33.1468 Van x¶ khÝ d=40mm c¸i 101.846
1452 A33.1469 Van x¶ khÝ d=50mm c¸i 125.186
1453 A33.1470 Van x¶ khÝ d=76mm c¸i 140.039
1454 A33.1471 Van x¶ khÝ d=89mm c¸i 594.104
1455 A33.1472 Van x¶ khÝ d=100mm c¸i 668.367
1456 A33.1473 Van x¶ khÝ d=150mm c¸i 1.697.440
1457 A33.1474 Van x¶ khÝ d=200mm c¸i 2.227.890
1458 A33.1475 Van x¶ khÝ D40 c¸i 101.846
1459 A33.0223 BÓ inox 0,5m3 bÓ 1.333.333
1460 A33.0224 BÓ inox 1,0m3 bÓ 1.904.762
1461 A33.0225 BÓ inox 1,5m3 bÓ 2.952.381
1462 A33.0226 BÓ inox 2,0m3 bÓ 3.904.762
1463 A33.0227 BÓ inox 2,5m3 bÓ 4.026.364
1464 A33.0228 BÓ inox 3,0m3 bÓ 4.494.545
1465 A33.0229 BÓ inox 3,5m3 bÓ 5.430.909
1466 A33.0230 BÓ inox 4,0m3 bÓ 5.618.182
1467 A33.0231 BÓ inox 5,0m3 bÓ 7.022.727
1468 A33.0232 BÓ inox 6,0m3 bÓ 8.427.272
1469 A33.0233 BÓ nhùa 0,25m3 bÓ 309.000
1470 A33.0234 BÓ nhùa 0,3m3 bÓ 346.455
1471 A33.0235 BÓ nhùa 0,4m3 bÓ 393.273
1472 A33.0236 BÓ nhùa 0,5m3 bÓ 590.909
1473 A33.0237 BÓ nhùa 0,7m3 bÓ 636.727
1474 A33.0238 BÓ nhùa 0,9m3 bÓ 786.545
1475 A33.0239 BÓ nhùa 1,0m3 bÓ 863.636
1476 A33.0240 BÓ nhùa 1,5m3 bÓ 1.357.727


           §¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh tØnh Qu¶ng NgQi – PhÇn l¾p ®Æt                    164







STT M· Danh môc vËt liÖu §¬n vÞ Gi¸ (®ång)
1477 A33.0241 BÓ nhùa 2,0m3 bÓ 2.013.182
1478 A33.0242 BÓ nhùa 3,0m3 bÓ 2.100.000
1479 A33.0243 BÓ nhùa 4,0m3 bÓ 2.340.909
1480 A33.1284 PhÔu thu d=100mm c¸i 30.000
1481 A33.1285 PhÔu thu d=50mm c¸i 23.810
1482 A33.1345 Vá chËu ®iÖn gi¶i 724x174 bé 250.000
1483 A33.1316 Thïng ®o l−u l−îng c¸i 212.180
1484 A33.132201 ThuyÒn t¾m cã h−¬ng sen bé 1.648.000
1485 A33.132202 ThuyÒn t¾m kh«ng cã h−¬ng sen bé 1.133.000
1486 A33.1323 Trô cøu ho¶ d=100mm c¸i 3.433.299
1487 A33.1324 Trô cøu ho¶ d=150mm c¸i 3.776.701
1488 A33.1107 G−¬ng soi c¸i 45.000
1489 A33.055401 ChËu röa lo¹i 1 vßi bé 109.091
1490 A33.055402 ChËu röa lo¹i 2 vßi bé 330.000
1491 A33.05551 ChËu tiÓu n÷ bé 309.091
1492 A33.0555 ChËu tiÓu nam bé 127.273
1493 A33.0556 ChËu xÝ bÖt bé 863.636
1494 A33.0557 ChËu xÝ xæm bé 72.727
1495 A33.1476 Vßi röa 1 vßi c¸i 15.450
1496 A33.1477 Vßi röa 2 vßi c¸i 36.050
1497 A33.1478 Vßi röa vÖ sinh c¸i 70.000
1498 A33.1479 Vßi t¾m h−¬ng sen 1 vßi, 1 h−¬ng sen bé 81.818
1499 A33.1480 Vßi t¾m h−¬ng sen 2 vßi, 1 h−¬ng sen bé 127.273
1500 A33.1317 Thïng ®un n−íc nãng kiÓu liªn tôc bé 1.136.364
1501 A33.1318 Thïng ®un n−íc nãng th−êng bé 1.500.000


VËt liÖu kh¸c
1502 A33.0001 ¤ xy chai 57.143
1503 A33.0029 §ay kg 12.360
1504 A33.0030 §Çu nèi cÇn bé 159.135
1505 A33.0031 §Êt ®Ìn kg 7.272
1506 A33.0032 §Êt sÐt m3 51.500
1507 A33.0033 §Êt sÐt chÌn èng miÖng giÕng m3 51.500
1508 A33.0047 §inh 7 cm kg 8.095
1509 A33.0048 §inh ghim c¸i 476
1510 A33.0049 §inh t¸n nh«m c¸i 476
1511 A33.0050 §inh vÝt c¸i 476
1512 A33.0051 §Üa c¾t c¸i 66.950
1513 A33.0052 §Üa mµi c¸i 46.350
1514 A33.0517 Cån röa kg 8.487
1515 A33.0346 C¸p d16 gi»ng m¸y khoan kg 10.609
1516 A33.0347 C¸p khoan kg 12.731
1517 A33.0518 Cao su m2 413.349
1518 A33.0519 Cao su lµm gio¨ng m2 413.349
1519 A33.0520 Cao su tÊm m2 413.349
1520 A33.0521 CÇn khoan D 114 mm m 620.627
1521 A33.0522 CÇn khoan D 63,5 mm m 408.447
1522 A33.0756 D©y ®ay kg 12.360
1523 A33.0755 D©y ®ång d=8mm kg 110.000
1524 A33.0804 D©y thÐp d=1mm kg 8.381
1525 A33.0805 D©y thÐp d=3mm kg 8.381
1526 A33.0802 D©y thÐp d=10mm kg 8.381
1527 A33.0803 D©y thÐp d=12mm kg 8.667
1528 A33.1239 Mì b«i tr¬n kg 15.914


           §¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh tØnh Qu¶ng NgQi – PhÇn l¾p ®Æt                    165







STT M· Danh môc vËt liÖu §¬n vÞ Gi¸ (®ång)
1529 A33.1240 Mì thoa èng kg 159.135
1530 A33.1208 Mµng keo d¸n èng m2 5.305
1531 A33.1212 Matit kg 11.611
1532 A33.1155 Hép ®ùng c¸i 17.510
1533 A33.1183 Keo d¸n kg 41.818
1534 A33.1189 KÖ kÝnh c¸i 82.400
1535 A33.1190 L−ìi c−a c¸i 2.273
1536 A33.1191 L−íi thÐp 16x16 m2 15.914
1537 A33.1192 L−íi thÐp d=10x10 m2 21.218
1538 A33.0568 Clor bét gam 37
1539 A33.0569 Cñi kg 800
1540 A33.0220 Bét cao su kg 2.122
1541 A33.0221 Bi hîp kim kg 15.914
1542 A33.0222 Bi tum kg 6.211
1543 A33.0244 Bu l«ng bé 4.774
1544 A33.0245 Bu l«ng  M16-M20 c¸i 4.774
1545 A33.0246 Bu l«ng m¹ M10x30 c¸i 2.122
1546 A33.0247 Bu l«ng m¹ M6x20 c¸i 1.591
1547 A33.0248 Bu l«ng m¹ M8x20 c¸i 1.910
1548 A33.0249 Bu l«ng M16 bé 2.909
1549 A33.02491 Bu l«ng M20 bé 3.636
1550 A33.0250 Bu l«ng M16-M20 bé 2.909
1551 A33.0251 Bu l«ng M20-M24 bé 3.636
1552 A33.0252 Bu l«ng M20-M27 c¸i 3.636
1553 A33.0253 Bu l«ng M20-M30 c¸i 3.636
1554 A33.0254 Bu l«ng M23-M45 bé 5.909
1555 A33.0255 Bu l«ng M24-M27 bé 5.909
1556 A33.0256 Bu l«ng M24-M30 c¸i 5.909
1557 A33.0257 Bu l«ng M24-M33 bé 5.909
1558 A33.0258 Bu l«ng M27-M30 bé 8.182
1559 A33.0259 Bu l«ng M27-M33 bé 8.182
1560 A33.0260 Bu l«ng M27-M45 bé 8.182
1561 A33.0261 Bu l«ng M30-M39 c¸i 11.670
1562 A33.0262 Bu l«ng M33-M39 bé 11.670
1563 A33.0263 Bu l«ng M39-M45 bé 12.731
1564 A33.0264 Bu l«ng M45-M52 bé 15.914
1565 A33.0265 Bul«ng M 24-M30 bé 6.896
1566 A33.0267 Bul«ng M16-M20 bé 4.774
1567 A33.0268 Bul«ng M39-M52 bé 1.600
1568 A33.0269 Bul«ng M6x20 c¸i 1.600
1569 A33.0270 Bul«ng M8x30 bé 1.800
1570 A33.1108 G¹ch chØ 6,5x10,5x22 viªn 485
1571 A33.1109 G¹ch thÎ 5x10x20 viªn 325
1572 A33.1110 Gç ®µ nÑp m3 1.636.364
1573 A33.1111 Gç bao nhãm IV laty 3*1 m3 3.545.455
1574 A33.1112 Gç chèng m3 1.636.364
1575 A33.1113 Gç hép kª m¸y nhãm II m3 3.545.455
1576 A33.1114 Gç v¸n khu«n m3 1.636.364
1577 A33.1115 Gç v¸n nhãm IV m3 3.545.455
1578 A33.1117 Gi¸ treo c¸i 28.840
1579 A33.1118 GiÊy dÇu m2 3.455
1580 A33.1263 Nh«m l¸ b=0,8 m2 20.600
1581 A33.1264 Nhùa ®−êng kg 7.645


           §¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh tØnh Qu¶ng NgQi – PhÇn l¾p ®Æt                    166







STT M· Danh môc vËt liÖu §¬n vÞ Gi¸ (®ång)
1582 A33.1265 Nhùa d¸n kg 41.818
1583 A33.1267 N−íc s¹ch m3 2.000
1584 A33.1268 N−íc thi c«ng m3 2.000
1585 A33.1294 Que hµn kg 11.429
1586 A33.1295 Que hµn ®ång kg 13.636
1587 A33.1296 Que hµn d=4 kg 11.429
1588 A33.1297 Que hµn kh«ng rØ kg 13.636
1589 A33.1300 S¬n bãng kg 29.091
1590 A33.1301 S¬n c¸c lo¹i kg 29.091
1591 A33.1302 S¬n chèng rØ kg 34.636
1592 A33.1303 S¬n mµu kg 29.091
1593 A33.1304 S¾t dÑt 25x4 kg 8.571
1594 A33.1305 S¾t trßn kg 8.381
1595 A33.1306 Sái chÌn m3 80.952
1596 A33.1307 SÐt bét BentonÝt kg 1.000
1597 A33.1308 SÐt chÌn m3 38.095
1598 A33.1309 T«n ®en kg 10.422
1599 A33.1310 T«n b=3 kg 10.422
1600 A33.1311 T«n tr¸ng kÏm m2 38.095
1601 A33.1312 ThÐp kg 8.571
1602 A33.1313 ThÐp gãc m 25.550
1603 A33.1314 ThÐp gãc L kg 8.571
1604 A33.1315 ThÐp nhÝp kg 10.476
1605 A33.1319 ThiÕc hµn kg 10.609
1606 A33.1320 Thuèc hµn kg 16.995
1607 A33.1321 Thuèc t¹o khãi kg 10.609
1608 A33.1344 V¶i thuû tinh m2 5.150
1609 A33.1481 X¨ng kg 11.765
1610 A33.1482 Xi m¨ng PCB30 kg 745


           §¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh tØnh Qu¶ng NgQi – PhÇn l¾p ®Æt                    167







§¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh tØnh Qu¶ng Ng·i – PhÇn x©y dùng 168


b¶ng tiÒn l−b¶ng tiÒn l−b¶ng tiÒn l−b¶ng tiÒn l−¬ng c«ng nh©n x©y dùng vµ l¾p ®Æt¬ng c«ng nh©n x©y dùng vµ l¾p ®Æt¬ng c«ng nh©n x©y dùng vµ l¾p ®Æt¬ng c«ng nh©n x©y dùng vµ l¾p ®Æt    
 


      §¬n vÞ tÝnh : ®ång 


BËc 
L−¬ng ngµy c«ng 


nhãm I 
L−¬ng ngµy c«ng 


nhãm II 
L−¬ng ngµy c«ng 


nhãm III 


2,0 43.369,62 46.204,62 51.002,31 


2,1 44.089,27 46.967,88 51.831,00 


2,2 44.808,92 47.731,15 52.659,69 


2,3 45.528,58 48.494,42 53.488,38 


2,4 46.248,23 49.257,69 54.317,08 


2,5 46.967,88 50.020,96 55.145,77 


2,6 47.687,54 50.784,23 55.974,46 


2,7 48.407,19 51.547,50 56.803,15 


2,8 49.126,85 52.310,77 57.631,85 


2,9 49.846,50 53.074,04 58.460,54 


3,0 50.566,15 53.837,31 59.289,23 


3,1 51.416,65 54.709,62 60.270,58 


3,2 52.267,15 55.581,92 61.251,92 


3,3 53.117,65 56.454,23 62.233,27 


3,4 53.968,15 57.326,54 63.214,62 


3,5 54.818,65 58.198,85 64.195,96 


3,6 55.669,15 59.071,15 65.177,31 


3,7 56.519,65 59.943,46 66.158,65 


3,8 57.370,15 60.815,77 67.140,00 


3,9 58.220,65 61.688,08 68.121,35 


4,0 59.071,15 62.560,38 69.102,69 


4,1 60.074,31 63.607,15 70.258,50 


4,2 61.077,46 64.653,92 71.414,31 


4,3 62.080,62 65.700,69 72.570,12 


4,4 63.083,77 66.747,46 73.725,92 


4,5 64.086,92 67.794,23 74.881,73 







§¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh tØnh Qu¶ng Ng·i – PhÇn x©y dùng 169


BËc 
L−¬ng ngµy c«ng 


nhãm I 
L−¬ng ngµy c«ng 


nhãm II 
L−¬ng ngµy c«ng 


nhãm III 


4,6 65.090,08 68.841,00 76.037,54 


4,7 66.093,23 69.887,77 77.193,35 


4,8 67.096,38 70.934,54 78.349,15 


4,9 68.099,54 71.981,31 79.504,96 


5,0 69.102,69 73.028,08 80.660,77 


5,1 70.302,12 74.227,50 82.034,65 


5,2 71.501,54 75.426,92 83.408,54 


5,3 72.700,96 76.626,35 84.782,42 


5,4 73.900,38 77.825,77 86.156,31 


5,5 75.099,81 79.025,19 87.530,19 


5,6 76.299,23 80.224,62 88.904,08 


5,7 77.498,65 81.424,04 90.277,96 


5,8 78.698,08 82.623,46 91.651,85 


5,9 79.897,50 83.822,88 93.025,73 


6,0 81.096,92 85.022,31 94.399,62 


6,1 82.492,62 86.461,62 95.991,58 


6,2 83.888,31 87.900,92 97.583,54 


6,3 85.284,00 89.340,23 99.175,50 


6,4 86.679,69 90.779,54 100.767,46 


6,5 88.075,38 92.218,85 102.359,42 


6,6 89.471,08 93.658,15 103.951,38 


6,7 90.866,77 95.097,46 105.543,35 


6,8 92.262,46 96.536,77 107.135,31 


6,9 93.658,15 97.976,08 108.727,27 


7,0 95.053,85 99.415,38 110.319,23 


 







  


§¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh tØnh Qu¶ng Ng·i – PhÇn l¾p ®Æt 170


    


    


môc lôcmôc lôcmôc lôcmôc lôc    


®¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh – phÇn l¾p ®Æt 
 


 
stt 


 
Danh môc 


 
trang 


   


 ThuyÕt minh vµ quy ®Þnh ¸p dông 3 


   


1 ch−¬ng I : l¾p ®Æt hÖ thèng ®iÖn trong c«ng tr×nh 7 


 


2 ch−¬ng II : l¾p ®Æt c¸c lo¹i èng vµ phô tïng 24 


 


3 L¾p ®Æt phô kiÖn cÊp tho¸t n−íc phôc vô sinh ho¹t vµ vÖ 
sinh trong c«ng tr×nh 


 


102 


 


4 ch−¬ng III : b¶o «n ®−êng èng, phô tïng vµ thiÕt bÞ 106 


 


5 ch−¬ng IV : khoan khai th¸c n−íc ngÇm 112 


 


6 b¶ng gi¸ vËt liÖu ®Õn hiÖn tr−êng tØnh qu¶ng ng·I; tiÒn 
l−¬ng c«ng nh©n  


136 


 


7 Môc lôc 170 


   


 


 






