	BỘ TÀI NGUYÊN VÀ 
MÔI TRƯỜNG 
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

	Số: 18/2010/TT-BTNMT
	Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2010


THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VỀ ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG DIỆN TÍCH NHÀ XƯỞNG, THIẾT BỊ VÀ BIÊN CHẾ CHO TRẠM QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;
Căn cứ Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;
Căn cứ Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Căn cứ Quyết định số 16/2007/QĐ-TTg ngày 29 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia đến năm 2020;
Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUY ĐỊNH:

Điều 1. Định mức sử dụng diện tích nhà xưởng, thiết bị và biên chế cho trạm quan trắc môi trường được ban hành kèm theo Thông tư này, gồm các nội dung sau:

1. Định mức sử dụng diện tích nhà xưởng, thiết bị và biên chế cho trạm quan trắc tác động môi trường vùng thuộc mạng lưới quan trắc môi trường quốc gia và các Trung tâm Quan trắc môi trường địa phương.
2. Định mức sử dụng diện tích nhà xưởng, thiết bị và biên chế cho trạm quan trắc môi trường không khí tự động, cố định.

3. Định mức sử dụng diện tích nhà xưởng, thiết bị và biên chế cho trạm quan trắc môi trường nước mặt tự động, cố định.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18 tháng 11 năm 2010.
Điều 3. Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Thông tư này.

Điều 4. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Tài nguyên và Môi trường (qua Tổng cục Môi trường) để kịp thời xem xét, giải quyết.

	Nơi nhận:
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Các Thứ trưởng Bộ TN&MT;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT, Website của Bộ;
- Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Công báo, Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Lưu: VT, TCMT, PC, KH.
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Nguyễn Thái Lai


ĐỊNH MỨC
SỬ DỤNG DIỆN TÍCH NHÀ XƯỞNG, THIẾT BỊ VÀ BIÊN CHẾ CHO TRẠM QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 18/2010/TT-BTNMT ngày 4 tháng 10 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Phần 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

I. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG 

1. Phạm vi điều chỉnh

Định mức sử dụng diện tích nhà xưởng, thiết bị và biên chế quy định cho các Trạm quan trắc môi trường:

- Trạm quan trắc tác động môi trường vùng thuộc mạng lưới quan trắc môi trường quốc gia và các Trung tâm Quan trắc môi trường địa phương;

- Trạm quan trắc môi trường không khí tự động, cố định;

- Trạm quan trắc môi trường nước mặt tự động, cố định;

2. Đối tượng áp dụng 

Định mức áp dụng đối với các cơ quan quản lý nhà nước về môi trường, các Trung tâm Quan trắc môi trường ở Trung ương và địa phương và các tổ chức có liên quan trong mạng lưới quan trắc môi trường quốc gia được giao quản lý, xây dựng trạm quan trắc tác động môi trường vùng, trạm quan trắc môi trường không khí và nước mặt tự động, cố định từ nguồn ngân sách nhà nước.

3. Giải thích chữ viết tắt

	Chữ viết tắt
	Nội dung viết tắt

	BHLĐ
	Bảo hộ lao động 

	ĐVT
	Đơn vị tính

	QTV
	Quan trắc viên

	KS 
	Kỹ sư

	KTV
	Kỹ thuật viên

	TT
	Số thứ tự

	Trạm
	- Trạm quan trắc tác động môi trường vùng thuộc mạng lưới quan trắc môi trường quốc gia và các Trung tâm quan trắc môi trường địa phương;

- Trạm quan trắc môi trường không khí tự động, cố định;

- Trạm quan trắc môi trường nước mặt tự động, cố định.


4. Cơ sở xây dựng định mức
- Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005;

- Luật Tài nguyên nước ngày 20 tháng 5 năm 1998;

- Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 do Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật số 38/2009/QH12 năm 2009 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản.

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước số 09/2008/QH12;

- Quyết định số 170/2006/QĐ-TTg ngày 18 tháng 7 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy định tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị và phương tiện làm việc của cơ quan và cán bộ, công chức, viên chức nhà nước;

- Quyết định số 07/2008/QĐ-BTNMT ngày 06 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức ngành tài nguyên và môi trường;

- Quyết định số 32/2008/QĐ-BTC ngày 29 tháng 5 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về ban hành Chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước;

- Quyết định số 01/2008/QĐ-BNV ngày 04 tháng 8 năm 2008 của Bộ Nội vụ về việc ban hành chức danh và mã số ngạch viên chức ngành tài nguyên và môi trường;

- Thông tư số 06/2005/TT-LĐTBXH ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn phương pháp xây dựng định mức biên chế trong các công ty nhà nước theo Nghị định số 206/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ;

- Quyết định số 11/2003/QĐ-BXD ngày 12 tháng 5 năm 2003 của Bộ Xây dựng ban hành tiêu chuẩn xây dựng TCXDVN 297:2003;

- Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12 tháng 02 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về ban hành chế độ quản lý, sử dụng và tính khấu hao tài sản cố định;
- Một số căn cứ khác (hướng dẫn sử dụng thiết bị quan trắc và phân tích môi trường, yêu cầu của Nhà sản xuất đối với các thiết bị quan trắc tự động, lấy mẫu, lưu trữ, xử lý phân tích).

5. Kết cấu của tập định mức

Tập định mức quy định trong Thông tư này bao gồm các định mức thành phần sau:

5.1. Định mức sử dụng diện tích nhà xưởng và biên chế cho Trạm

a) Thành phần môi trường và thông số quan trắc

- Nêu các thành phần môi trường và thông số môi trường cần quan trắc của Trạm theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

b) Biên chế

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trạm để xác định các vị trí làm việc, bao gồm:

- Trạm trưởng;

- Phó trạm trưởng;

- Quan trắc viên;
- Kỹ thuật viên

- Kỹ sư;

- Cán bộ tham gia các hoạt động phụ trợ.

c) Định mức

- Xác định diện tích nhà xưởng cho Trạm bao gồm:

+ Diện tích nhà làm việc cho biên chế của Trạm;

+ Diện tích nhà xưởng đặt vật tư (thiết bị, dụng cụ và vật liệu);

+ Phòng họp;

+ Các phòng chức năng: Phòng Quan trắc (Phòng chuẩn bị đi hiện trường, Phòng bảo quản thiết bị, dụng cụ), Phòng phân tích (Phòng giao nhận mẫu, Phòng bảo quản mẫu, Phòng xử lý mẫu, Phòng phân tích mẫu …).

5.2. Định mức sử dụng thiết bị, dụng cụ cho hoạt động của Trạm, gồm các định mức thành phần sau:

- Định mức sử dụng thiết bị;

- Định mức sử dụng dụng cụ (nếu có).

II. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ
Trong định mức các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Định mức biên chế công nghệ của Trạm: xác định số lượng vị trí việc làm cần thiết cho Trạm để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

2. Định mức sử dụng thiết bị là số lượng thiết bị cần thiết đầu tư để thực hiện công việc của Trạm.

3. Thời hạn sử dụng dụng cụ (khung thời gian tính hao mòn), niên hạn sử dụng thiết bị (khung thời gian tính khấu hao) là thời gian dự kiến sử dụng thiết bị, dụng cụ vào hoạt động sản xuất trong điều kiện bình thường, phù hợp với các thông số kinh tế - kỹ thuật của dụng cụ, thiết bị.

Phần 2.

ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG DIỆN TÍCH NHÀ XƯỞNG, THIẾT BỊ VÀ BIÊN CHẾ CHO TRẠM QUAN TRẮC TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÙNG THUỘC MẠNG LƯỚI QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG QUỐC GIA VÀ TRUNG TÂM QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG ĐỊA PHƯƠNG 
1. Thành phần môi trường và thông số cần quan trắc

- Nước mặt: Nhiệt độ, pH, tổng chất rắn lơ lửng (TSS), tổng chất rắn hòa tan (TDS), độ đục, độ trong, độ dẫn điện (EC), Oxy hòa tan (DO), nhu cầu oxy hóa học (COD), nhu cầu oxy hóa sinh hóa (BOD5​), NO3-, NH4+, NO2-, PO43-, Cl-, tổng coliform, Fecal Coliform, độ kiềm, CN-, dầu mỡ, kim loại nặng (As, Cr, Hg, Zn, Cu, Cd, Pb, tổng sắt …), phenol, dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật, sinh vật phù du và sinh vật đáy. Tùy thuộc vào yêu cầu có thể quan trắc thêm các thông số khác.
- Nước thải (bên ngoài hàng rào): Nhiệt độ: pH, SS, TDS, EC, DO, BOD5​, COD, NH4+, NO2-, NO3-, PO43-, Cl-, Coliform, Tổng Fe, Cd, Pb.

- Không khí xung quanh (bên ngoài hàng rào): SO2, NOx, CO, O3, bụi lơ lửng tổng số (TSP), bụi ≤ 10 μm (PM10), bụi Pb, … và các thông số vi khí hậu, khí tượng kèm theo. Tùy thuộc vào yêu cầu có thể quan trắc thêm một số chất độc hại trong không khí xung quanh và các thông số khác.
- Chất thải rắn: độ ẩm, độ tro, tỷ trọng rác, thành phần rác thải …

- Tiếng ồn: Mức ồn LAeq, LAmax; mức ồn phân vị, mức ồn theo dải Octa 1:1.

- Độ rung: Mức rung LVAeq, LVAmax theo các trục X, Y, Z.

2. Biên chế (người/trạm)
	TT
	Công việc
	ĐVT
	QTV3
	QTV4
	QTV5
	Tổng

	1
	Quan trắc hiện trường
	
	
	
	
	18

	1.1
	Mẫu nước 
	Người
	4
	2
	2
	8

	1.2
	Mẫu không khí
	Người
	2
	2
	2
	6

	1.3
	Mẫu chất thải rắn
	Người
	2
	1
	1
	4

	2
	Phân tích trong phòng thí nghiệm 
	
	
	
	
	17

	2.2
	Mẫu nước 
	Người
	7
	
	
	7

	2.3
	Mẫu không khí
	Người
	
	5
	
	5

	2.4
	Mẫu chất thải rắn
	Người
	
	
	5
	5

	3
	Xử lý số liệu và báo cáo 
	Người
	
	2
	
	2

	4
	Phụ trợ và quản lý 
	Người
	
	
	
	12

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	47


3. Định mức sử dụng diện tích nhà xưởng (m2)
	TT
	Loại phòng
	Định mức

	1
	Quan trắc hiện trường
	194

	1.1
	Phòng làm việc (18 người * 8 m2)
	144

	1.2
	Phòng chuẩn bị đi hiện trường
	20

	1.3
	Phòng bảo quản thiết bị, dụng cụ
	30

	2
	Phân tích trong phòng thí nghiệm 
	406

	2.1
	Phòng giao nhận mẫu (3 người * 8 m2)
	24

	2.2
	Phòng bảo quản mẫu (500 mẫu)
	15

	2.3
	Phòng xử lý mẫu 1 (có xử lý nhiệt)
	15

	2.4
	Phòng xử lý mẫu 2 (không gia nhiệt)
	30

	2.5
	Phòng chuẩn bị dụng cụ phân tích
	15

	2.6
	Phòng phân tích 1 (phân tích COD, BOD. ..)
	15

	2.7
	Phòng phân tích 2 (các chỉ tiêu hóa, lý …)
	15

	2.8
	Phòng phân tích sinh học (vi sinh, đa dạng sinh học …)
	15

	2.9
	Phòng phân tích quang phổ (AAS, UV-VIS, IR, FTIR)
	30

	2.10
	Phòng phân tích điện hóa
	15

	2.11
	Phòng phân tích chuyên sâu 3 (phòng sắc ký IC, HPLC, GC, GC-MS …)
	30

	3
	Phòng xử lý số liệu và lưu trữ
	25

	4
	Phòng làm việc cho bộ máy quản lý và điều hành
	88

	4.1
	Phòng làm việc cho Trạm trưởng 
	12

	4.2
	Phòng làm việc cho Phó Trạm trưởng
	12

	4.3
	Phòng làm việc cho cán bộ, công chức, viên chức
	64

	5
	Kho chứa mẫu (khí, nước, chất thải rắn)
	20

	6
	Kho hóa chất 
	15

	7
	Phòng đặt cân (cân kỹ thuật và cân phân tích)
	15

	8
	Khu phụ trợ (3 x 8m2)
	24

	
	Tổng cộng
	600


4. Định mức sử dụng thiết bị cho hoạt động của Trạm
	TT
	Tên thiết bị
	ĐVT
	Số lượng
	Niên hạn sử dụng (năm)

	A
	Thiết bị quan trắc hiện trường môi trường nước
	
	
	

	I
	Thiết bị lấy mẫu hiện trường
	
	
	

	1
	Thiết bị lấy mẫu nước theo tầng kiểu Van Dorn hoặc Kammerer (loại ngang)
	chiếc
	02
	5

	2
	Thiết bị lấy mẫu nước theo tầng kiểu Van Dorn hoặc Kammerer (loại dọc)
	chiếc
	02
	5

	3
	Thiết bị lấy mẫu nước thải tự động
	chiếc
	02
	8

	4
	Thiết bị lấy mẫu bùn trầm tích thông thường (kiểu gầu Ekman)
	chiếc
	02
	5

	5
	Thiết bị lấy mẫu bùn trầm tích tầng sâu (kiểu gầu Van Veen), tời cầm tay
	chiếc
	02
	5

	6
	Bộ lấy mẫu thủy sinh (động vật nổi, thực vật nổi, động vật đáy)

+ Động vật nổi: vợt chóp 30cm, lưới 20 μm

+ Thực vật nổi: vợt chóp 30cm, lưới 13-15 μm

+ Động vật đáy:

* Vợt cầm tay, 30cm x 50cm, lưới 0,5 mm

* Cào đáy tam giác đều 30cm, lưới 0,5 mm

* Gầu Peterson, 22cm x 22cm
	bộ
	02
	5

	7
	Pipét tự động

(lấy dung dịch bảo quản)
	chiếc
	08
	5

	II.
	Thiết bị đo nhanh, phân tích tại hiện trường
	
	
	

	8
	Thiết bị đo lưu tốc dòng chảy (kênh hở)
	chiếc
	02
	5

	9
	Thiết bị đo nhiệt độ, pH hiện trường
	bộ
	02
	5

	10
	Thiết bị đo độ dẫn điện (EC), tổng chất rắn hòa tan (TDS) hiện trường
	bộ
	02
	5

	11
	Thiết bị đo độ đục (NTU) hiện trường
	bộ
	02
	5

	12
	Thiết bị đo ôxy hòa tan (DO) hiện trường
	bộ
	02
	5

	13
	Bộ thiết bị đo chất lượng nước đa chỉ tiêu cầm tay
	bộ
	01
	5

	III.
	Thiết bị phụ trợ quan trắc hiện trường
	
	
	

	1
	Máy định vị vệ tinh (GPS)
	chiếc
	02
	5

	2
	Phương tiện phục vụ quan trắc, lấy mẫu hiện trường (xe ô tô chuyên dụng)
	chiếc
	01
	10

	3
	Máy tính xách tay đi hiện trường
	chiếc
	01
	5

	4
	Máy ảnh kỹ thuật số
	chiếc
	02
	5

	5
	Mát phát điện 1,5 KW
	chiếc
	02
	5

	B.
	Thiết bị quan trắc hiện trường môi trường không khí
	
	
	

	I.
	Thiết bị lấy mẫu hiện trường
	
	
	

	1
	Bơm lấy mẫu khí SO2, CO, NO2 theo phương pháp hấp thụ (lưu lượng thấp từ 0,5 – 2 lít/phút)
	chiếc
	30
	5

	2
	Thiết bị lấy mẫu bụi TSP (lưu lượng lớn 500 – 2000 lít/phút)
	chiếc
	15
	5

	3
	Thiết bị lấy mẫu bụi PM10 (PM2.5, PM1.0) kèm bộ cắt bụi PM10 (PM2.5, PM1.0)
	chiếc
	02
	8

	4
	Thiết bị lấy mẫu khí thải và mẫu bụi ống khói theo Isokinetic
	bộ
	02
	10

	II.
	Thiết bị đo nhanh, phân tích tại hiện trường
	
	
	

	1
	Máy đo độ ồn tích phân
	chiếc
	02
	5

	2
	Máy đo độ rung tích phân
	chiếc
	02
	5

	3
	Thiết bị đo khí thải ống khói
	bộ
	02
	5

	4
	Thiết bị đo nhiệt độ, áp suất, lưu tốc khí thải ống khói
	bộ
	02
	5

	III.
	Thiết bị phụ trợ quan trắc hiện trường
	
	
	

	1
	Máy định vị vệ tinh (GPS)
	chiếc
	02
	5

	2
	Máy tính xách tay đi hiện trường
	chiếc
	01
	5

	3
	Máy ảnh đi hiện trường
	chiếc
	02
	5

	4
	Máy phát điện 1,5 KW
	chiếc
	02
	5

	C.
	Thiết bị quan trắc, lấy mẫu chất thải rắn
	
	
	

	1
	Bộ dụng cụ lấy mẫu chất thải rắn
	bộ
	02
	5

	2
	Cân kỹ thuật hiện trường
	chiếc
	02
	5

	3
	Bộ khoan lấy mẫu chất thải rắn hiện trường
	chiếc
	02
	5

	D.
	Thiết bị phân tích trong Phòng thí nghiệm 
	
	
	

	I.
	Thiết bị phân tích
	
	
	

	1
	Máy quang phổ hấp thụ nguyên tử (AAS)
	máy
	01
	10

	2
	Máy quang phổ tử ngoại, khả kiến (UV-VIS)
	máy
	01
	10

	3
	Máy sắc ký ion IC – 2 kênh
	máy
	01
	10

	4
	Máy sắc ký khí (GC/ECD) hoặc máy sắc ký khí khối phổ (GC/MS)
	máy
	01
	10

	5
	Máy quang phổ hồng ngoại chuyển hóa Fourrier (FTIR)
	máy
	01
	10

	6
	Thiết bị phân tích COD (bếp đun phá mẫu, máy so mầu đồng bộ)
	bộ
	01
	5

	7
	Thiết bị phân tích BOD5 (chai BOD tiêu chuẩn, tủ ủ mẫu, máy sục khí …)
	bộ
	01
	5

	8
	Bộ phân tích TSS
	bộ
	01
	5

	9
	Thiết bị phân tích hàm lượng dầu trong nước tự động
	bộ
	01
	10

	10
	Máy cất nước 2 lần
	máy
	01
	5

	11
	Bể siêu âm
	máy
	01
	10

	12
	Bể điều nhiệt
	máy
	01
	10

	13
	Bộ chưng cất đạm
	máy
	01
	5

	14
	Bộ vô cơ hóa mẫu bằng nguyên lý vi sóng
	bộ
	01
	5

	15
	Thiết bị lọc nước siêu sạch
	máy
	01
	5

	16
	Tủ lạnh (sử dụng liên tục)
	chiếc
	03
	5

	17
	Tủ hút khí độc
	chiếc
	06
	5

	18
	Bộ cất phenol
	máy
	01
	5

	19
	Bộ cất Cyanua
	máy
	01
	5

	20
	Bộ cất quay chân không 
	máy
	01
	5

	21
	Bộ chiết Soxhlet
	máy
	01
	5

	22
	Tủ ấm
	chiếc
	02
	10

	23
	Tủ sấy loại to
	chiếc
	01
	10

	24
	Tủ sấy loại nhỏ
	chiếc
	01
	10

	25
	Bình hút ẩm
	chiếc
	04
	5

	26
	Máy ly tâm
	máy
	01
	10

	27
	Máy khuấy từ gia nhiệt
	máy
	02
	5

	28
	Máy lắc đứng và ngang
	máy
	02
	5

	29
	Cân phân tích
	chiếc
	01
	5

	30
	Cân kỹ thuật 
	chiếc
	01
	5

	31
	Bơm chân không 
	chiếc
	02
	5

	32
	Lò nung
	chiếc
	01
	10

	33
	Bộ ổn nhiệt
	bộ
	01
	10

	34
	Tủ lạnh (sử dụng liên tục)
	chiếc
	04
	5

	35
	Tủ ấm
	chiếc
	04
	5

	36
	Tủ lạnh sâu
	chiếc
	02
	5

	37
	Tủ hút chân không 
	chiếc
	01
	5

	38
	Tủ cấy vi sinh – Class II
	chiếc
	01
	5

	39
	Kính hiển vi soi nổi
	chiếc
	01
	5

	40
	Bộ đếm khuẩn lạc
	bộ
	01
	5

	41
	Tủ ấm vi sinh
	chiếc
	01
	5

	42
	Nồi hấp tiệt trùng
	chiếc
	01
	5

	43
	Bộ dụng cụ làm phân tích vi sinh
	bộ
	01
	5

	44
	Máy pH để bàn
	chiếc
	01
	5

	45
	Máy TDS/EC để bàn
	chiếc
	01
	5

	46
	Máy đo DO để bàn (có đầu đo cho phân tích BOD5)
	chiếc
	01
	5

	II.
	Thiết bị phụ trợ phòng thí nghiệm 
	
	
	

	1
	Tủ bảo quản mẫu
	chiếc
	04
	8

	2
	Máy Photocopy
	máy
	01
	3

	3
	Máy tính để bàn
	bộ
	10
	5

	4
	Máy tính xách tay
	máy
	05
	5

	5
	Máy in 
	máy
	07
	5

	6
	Máy điều hòa nhiệt độ
	máy
	22
	5

	6.1
	Loại dùng liên tục (cho phòng đặt thiết bị)
	chiếc
	15
	3

	6.2
	Loại dùng không liên tục (cho phòng quản lý, họp …)
	chiếc
	07
	5

	7
	Máy hút bụi
	chiếc
	02
	5

	8
	Ổn áp (3-10 KVA) cho hoạt động cả trạm
	chiếc
	03
	5

	9
	Máy bơm nước tăng áp
	chiếc
	02
	5

	10
	Máy hút ẩm
	chiếc
	05
	5

	11
	Hệ thống báo cháy, báo khói
	bộ
	02
	5

	12
	Hệ thống thiết bị bảo vệ trạm
	bộ
	01
	5

	13
	Hệ thống xử lý nước thải sau khi phân tích
	bộ
	01
	8

	14
	Hệ thống xử lý khí thải chung cho các tủ hút
	bộ
	01
	8

	15
	Máy phát điện loại 80 KVA (chỉ sử dụng khi mất điện)
	chiếc
	01
	5

	16
	Máy in màu
	chiếc
	01
	5


Phần 3.
ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG DIỆN TÍCH NHÀ XƯỞNG, THIẾT BỊ VÀ BIÊN CHẾ CHO TRẠM QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ TỰ ĐỘNG, CỐ ĐỊNH

1. Khối lượng công việc 

- Trạm quan trắc môi trường không khí tự động, cố định: hoạt động liên tục, tự động quan trắc các thông số khí tượng và môi trường gồm: bức xạ mặt trời, bức xạ cực tím (UV-A), khí áp, gió (hướng và tốc độ), mưa, nhiệt độ, độ ẩm, SO2, NOx (NO3, NO2) NH3, CO3, O3, tổng HC, bụi (TSP, PM10, OBC), BTEX, các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC), lấy mẫu nước mưa axit (đo pH và EC) …
- Trạm tự động truyền số liệu về Trung tâm điều hành.

2. Biên chế (người/trạm)
	TT
	Loại lao động 
	ĐVT
	KS4
	KTV4
	QTV6
	Tổng số

	1
	Vận hành, dự phòng
	Người 
	01
	01
	
	2

	2
	Quản lý 
	Người 
	
	
	02
	2

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	4


3. Định mức sử dụng diện tích nhà xưởng (m2)

	TT
	Loại phòng
	Diện tích (m2)

	1
	Phòng đặt Trạm
	15

	2
	Phòng làm việc
	24

	3
	Phòng đặt các dụng cụ, vật tư, thiết bị 
	10

	4
	Phòng kho và đặt máy nổ
	10

	
	Tổng cộng
	59


4. Định mức sử dụng thiết bị, dụng cụ cho hoạt động của Trạm
a) Định mức thiết bị 

	TT
	Tên thiết bị
	ĐVT
	Số lượng
	Niên hạn sử dụng( năm)

	1
	Bộ tạo khí Hydrô
	chiếc
	01
	10

	2
	Bộ tạo khí Zero
	chiếc
	01
	10

	3
	Đo gió (hướng và tốc độ)
	chiếc
	01
	10

	4
	Đo nhiệt độ và độ ẩm
	chiếc
	01
	10

	5
	Đo bức xạ mặt trời (tổng bức xạ)
	chiếc
	01
	10

	6
	Đo bức xạ cực tím (UV-A)
	chiếc
	01
	10

	7
	Đo áp suất không khí
	chiếc
	01
	10

	8
	Đo lượng mưa
	chiếc
	01
	10

	9
	Máy phát điện (12-15 KVA)
	chiếc
	01
	10

	10
	Máy điều hòa nhiệt độ liên tục (chạy luân phiên)
	máy
	02
	5

	11
	Máy điều hòa nhiệt độ liên tục cho phòng quản lý 
	máy
	01
	5

	12
	Lưu điện (5 – 10 KVA)
	chiếc
	01
	10

	13
	Ổn áp
	chiếc
	01
	10

	14
	Chống sét lan truyền theo đường truyền số liệu
	chiếc
	01
	10

	15
	Chống sét lan truyền cho thiết bị quan trắc lắng đọng axít
	chiếc
	01
	10

	16
	Chống sét lan truyền theo đường điện cấp cho trạm
	chiếc
	01
	10

	17
	Thiết bị báo cháy, báo khói
	bộ
	01
	10

	18
	Cột gá lắp các sensor đo các yếu tố khí tượng
	chiếc
	01
	10

	19
	Chuyển đổi điện nguồn tự động (ATS)
	bộ
	01
	10

	20
	Bộ xử lý khí thải của máy phát điện
	bộ
	01
	10

	21
	Máy in lazer
	chiếc
	01
	5

	22
	Modem truyền số liệu
	chiếc
	01
	5

	23
	Ắc quy khởi động máy phát điện 
	chiếc
	01
	2

	24
	Ắc quy cho bộ điều khiển ATS
	chiếc
	01
	2

	25
	Van điều áp và đồng hồ hiển thị áp suất của các bình khí chuẩn: SOx, NO, CO, NH3, CH4
	chiếc
	05
	5

	26
	Máy hút bụi
	chiếc
	01
	5

	27
	Máy tính
	bộ
	01
	5

	28
	Máy hút ẩm
	chiếc
	05
	5

	29
	Máy điều hòa nhiệt độ cho phòng trực
	máy
	01
	5

	30
	Bộ thu thập xử lý số liệu
	bộ
	01
	10

	31
	Các thiết bị phân tích (SO2, NOx, CO, O3, TSP/PM10/PM2.5, giám sát lắng đọng axit …)
	bộ
	01
	10

	32
	Bộ chuẩn đa khí 
	bộ
	01
	10

	33
	Bộ pha loãng khí chuẩn
	bộ
	01
	10


b) Định mức dụng cụ
	TT
	Tên dụng cụ
	ĐVT
	Số lượng
	Thời hạn sử dụng (tháng)

	1
	Thiết bị phân tích NOx
	
	
	

	1.1
	Giấy lọc bụi
	chiếc
	26
	6

	1.2
	Xúc tác dùng cho bộ tạo khí zero
	hộp
	02
	12

	1.3
	Xúc tác dùng cho bộ phân hủy Ozone
	hộp
	02
	12

	1.4
	Ống xúc tác đảo NO2/NO
	ống
	01
	12

	1.5
	Óng tách ẩm
	ống
	01
	3

	1.6
	Bộ màng bơm, van và gioăng đệm
	bộ
	01
	12

	1.7
	Bình khí chuẩn NO
	bình
	01
	12

	1.8
	Bơm hút lấy mẫu khí
	chiếc
	01
	36

	2
	Thiết bị phân tích SO2
	
	
	

	2.1
	Giấy lọc bụi
	chiếc
	26
	6

	2.2
	Xúc tác dùng cho bộ tạo khí zero
	hộp
	02
	12

	2.3
	Phin lọc nhiễu
	chiếc
	01
	12

	2.4
	Ống khử Hydro Cacbon
	ống
	01
	12

	2.5
	Ống tách ẩm
	ống
	01
	3

	2.6
	Bộ màng bơm, gioăng, đệm
	bộ
	01
	12

	2.7
	Bình khí chuẩn SO2
	bình
	01
	12

	3
	Thiết bị phân tích NH3
	
	
	

	a
	Modul phân tích
	
	
	

	3.1
	Giấy lọc bụi
	chiếc
	26
	6

	3.2
	Xúc tác dùng cho bộ tạo khí zero
	hộp
	02
	12

	3.3
	Xúc tác dùng cho bộ phân hủy Ozone
	hộp
	02
	12

	3.4
	Ống xúc tác 
	ống
	01
	12

	3.5
	Ống tách ẩm
	ống
	01
	3

	3.6
	Bộ màng bơm, gioăng, đệm
	bộ
	01
	12

	3.7
	Bình khí chuẩn NH3
	bình
	01
	12

	b
	Bộ chuyển đổi NH3
	
	
	

	3.8
	Giấy lọc bụi
	chiếc
	26
	6

	3.9
	Màng bơm và gioăng, đệm
	bộ
	01
	12

	4
	Thiết bị phân tích O3
	
	
	

	4.1
	Giấy lọc bụi
	chiếc
	26
	6

	4.2
	Bộ màng bơm, gioăng, đệm
	bộ
	01
	12

	4.3
	Xúc tác dùng cho bộ phân hủy Ozone
	hộp
	01
	12

	4.4
	Ống tách ẩm
	ống
	01
	3

	4.5
	Đèn UV tạo Ozone chuẩn
	chiếc
	01
	12

	5
	Thiết bị phân tích CO
	
	
	

	5.1
	Giấy lọc bụi
	chiếc
	26
	6

	5.2
	Màng bơm
	chiếc
	01
	12

	5.3
	Bình khí chuẩn CO
	bình
	01
	12

	6
	Thiết bị phân tích TSP/PM10/PM2.5
	
	
	

	6.1
	Băng giấy lấy mẫu bụi
	cuộn
	02
	12

	6.2
	Bộ màng bơm và van cho bơm lấy mẫu
	bộ
	01
	12

	6.3
	Bộ phin lọc khí mẫu
	bộ
	01
	12

	6.4
	Bộ phin lọc trên đường ống hút khí
	bộ
	01
	12

	7
	Thiết bị giám sát lắng đọng axít
	
	
	

	7.1
	Ống dây bơm
	chiếc
	04
	12

	7.2
	Điện cực đo pH 
	bộ
	01
	24

	7.3
	Bộ màng cho máy bơm định lượng
	chiếc
	01
	24

	7.4
	Dung dịch chuẩn pH 6,86
	lít
	01
	24

	7.5
	Dung dịch chuẩn pH 4
	lít
	01
	24

	7.6
	Dung dịch chuẩn độ dẫn điện 147μS/cm2
	lít
	01
	24

	8
	Thiết bị lấy mẫu bụi thể tích lớn
	
	
	

	8.1
	Giấy lọc
	tờ
	84
	12

	9
	Silicagel
	kg
	15
	12

	10
	Than hoạt tính
	kg
	10
	12

	11
	Alumina hoạt hóa
	kg
	5
	12

	12
	Bộ dụng cụ để bảo dưỡng, thao tác trong quá trình vận hành
	bộ
	01
	

	13
	Quạt thông gió
	chiếc
	01
	36

	14
	Đường điện thoại truyền số liệu
	bộ
	01
	

	15
	Bơm hút mẫu khí
	chiếc
	01
	24

	16
	Bơm hút mẫu vào máy đo
	chiếc
	05
	24

	17
	Dụng dịch hấp thụ khí thải máy phát điện
	lít
	40
	12


Phần 4.
ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG DIỆN TÍCH NHÀ XƯỞNG, THIẾT BỊ VÀ BIÊN CHẾ CHO TRẠM QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẶT TỰ ĐỘNG, CỐ ĐỊNH

1. Khối lượng công việc 

- Trạm quan trắc môi trường nước mặt tự động, cố định: hoạt động liên tục, tự động quan trắc các thông số đo nhanh tại hiện trường gồm: pH, nhiệt độ, DO, độ đục, độ trong, độ dẫn điện (EC), độ muối, tổng chất rắn hòa tan (TDS), lưu lượng nước …
- Trạm tự động truyền số liệu về Trung tâm điều hành.
- Trạm quan trắc môi trường nước mặt tự động, cố định trong thông tư này gồm 2 loại hình Trạm như sau:

+ Trạm loại I (T1): Trạm quan trắc nước mặt tự động được lắp đặt trên bờ, nước được máy bơm hút mẫu lên bờ. Mẫu nước được chứa trong bình đo và đầu đo được nhúng vào bình để đo các thông số môi trường.

+ Trạm loại II (T2): Trạm quan trắc nước mặt tự động được lắp đặt trên mặt nước. Toàn bộ các thiết bị đo đạc được đặt trên mặt nước. Đầu đo được thả trực tiếp dưới nước để đo các thông số môi trường tại vị trí đặt Trạm. Loại Trạm này được chia ra 2 loại: T2a và T2b

Trạm T2a: Trạm có thiết bị đo (sensor) đặt ngoài sông và tín hiệu được dẫn vào trong nhà (bộ xử lý số liệu đặt trong nhà) qua đường cáp tín hiệu.

Trạm T2b: Trạm có thiết bị đo, bộ xử lý số liệu, truyền tin đặt ngoài sông và thông tin được truyền trực tiếp về Trung tâm điều hành.

2. Biên chế (người/trạm)

	TT
	Công việc
	QT4
	QT5
	Lái ca nô 3
	Tổng

	1
	Trạm T1 và T2a
	
	
	
	5

	1.1
	Vận hành, trực dự phòng
	02
	
	
	

	1.2
	Quản lý trạm
	
	02
	
	

	1.3
	Lái ca nô
	
	
	01
	

	2
	Trạm T2b
	
	
	
	3

	2.1
	Vận hành, trực dự phòng
	01
	
	
	

	2.2
	Quản lý trạm
	
	01
	
	

	2.3
	Lái ca nô
	
	
	01
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	8


3. Định mức sử dụng diện tích nhà xưởng (m2)
	TT
	Loại phòng
	Định mức

	1
	Trạm T1 
	87

	1.1
	Nhà làm việc
	27

	
	Phòng làm việc
	15

	
	Phòng quản lý trạm
	12

	1.2
	Nhà đặt vật tư
	60

	
	Phòng bảo quản thiết bị, dụng cụ
	15

	
	Phòng thiết bị quan trắc
	30

	
	Kho chứa
	15

	2
	Trạm T2a 
	95

	2.1
	Nhà làm việc
	45

	
	Phòng làm việc
	30

	
	Phòng quản lý trạm
	15

	2.2
	Nhà đặt vật tư
	60

	
	Phòng bảo quản thiết bị, dụng cụ
	15

	
	Phòng thiết bị quan trắc
	30

	
	Kho chứa
	15

	3
	Trạm T2b
	15

	
	Phòng trực bảo vệ và xử lý 
	15


4. Định mức sử dụng thiết bị, dụng cụ cho hoạt động của Trạm
a) Định mức thiết bị
	TT
	Tên thiết bị
	ĐVT
	Số lượng
	Niên hạn sử dụng (năm)

	
	
	
	T1
	T2a
	T2b
	

	1
	Thiết bị/đầu đo tự động, liên tục các thông số
	
	
	
	
	

	1.1
	Thiết bị/đầu đo các thông số cơ bản (nhiệt độ, pH, DO, độ đục, độ dẫn điện, thể oxy hóa khử, độ muối, độ sâu ….)
	bộ
	01
	01
	01
	10

	1.2
	Thiết bị/đầu đo các thông số đặc trưng (NH4+, NO3-, TSS, Clo dư, TOC, COD, TN, TP, …)
	bộ
	01
	01
	01
	10

	2
	Bộ thu nhập, lưu giữ và xử lý số liệu (Datalogger)
	bộ
	01
	01
	01
	10

	3
	Bộ lấy mẫu, bảo quản mẫu tự động
	bộ
	01
	01
	
	10

	4
	Máy điều hòa nhiệt độ
	
	
	
	
	

	4.1
	Cho phòng vận hành
	máy
	02
	01
	01
	5

	4.2
	Cho phòng họp
	máy
	02
	01
	
	5

	4.3
	Cho phòng trưởng trạm
	máy
	01
	01
	01
	5

	5
	Máy phát điện (5-10 KVA)
	chiếc
	01
	01
	01
	10

	6
	Máy bơm hút mẫu nước (chạy luân phiên)
	chiếc
	02
	
	
	3

	7
	Ca nô
	chiếc
	01
	01
	01
	10

	8
	Máy vi tính
	chiếc
	03
	03
	02
	5

	9
	Máy in lazer
	chiếc
	03
	02
	01
	5

	10
	Biển cảnh báo đường sông
	bộ
	
	
	01
	3

	11
	Bể xử lý nước thải
	bộ
	01
	
	
	10

	12
	Hệ thống ống dẫn nước vào trạm
	bộ
	01
	
	
	10

	13
	Chống sét lan truyền theo đường truyền số liệu
	chiếc
	01
	01
	01
	10

	14
	Chống sét lan truyền theo đường điện cấp cho trạm
	chiếc
	01
	01
	01
	10

	15
	Hệ thống bảo vệ thiết bị ngoài sông
	
	
	01
	01
	

	16
	Bộ tấm pin năng lượng mặt trời
	bộ
	01
	01
	01
	5

	17
	Bộ ắc quy lưu điện năng lượng mặt trời
	bộ
	01
	01
	01
	3

	18
	Đường ống dẫn lấy mẫu nước
	
	01
	
	
	5

	19
	Hệ thống báo động chống trộm
	bộ
	01
	01
	01
	10

	20
	Hệ thống báo cháy, báo khói
	bộ
	01
	01
	01
	10

	21
	Chuyển đổi nguồn điện tự động (ATS)
	bộ
	01
	01
	
	5

	22
	Bộ lưu điện (UPS)
	chiếc
	03
	02
	01
	3

	23
	Bộ ổn áp (5 – 10 KVA) dùng cho cả trạm
	chiếc
	01
	01
	01
	10

	24
	Ắc quy khởi động máy phát điện
	chiếc
	01
	01
	01
	2

	25
	Ắc quy cho bộ chuyển đổi ATS
	chiếc
	01
	01
	01
	2

	26
	Ắc quy cho ca nô
	chiếc
	01
	01
	01
	2

	27
	Bộ nạp điện cho ắcquy
	chiếc
	01
	01
	01
	10

	28
	Linh kiện thay thế thường xuyên cho canô
	bộ
	01
	01
	01
	1

	29
	Linh kiện thay thế cho thiết bị khi bị hỏng đột xuất
	bộ
	01
	01
	01
	1

	30
	Máy Fax
	bộ
	01
	01
	
	5


b) Định mức dụng cụ
	TT
	Tên dụng cụ 
	ĐVT
	Số lượng
	Thời hạn sử dụng( tháng) 

	
	
	
	T1
	T2a
	T2b
	

	1
	Quạt thông gió
	chiếc
	03
	03
	
	48

	2
	Bình nóng lạnh
	chiếc
	02
	02
	
	48

	3
	Tủ lạnh
	chiếc
	02
	02
	
	48

	4
	Máy hút bụi
	chiếc
	02
	02
	01
	48

	5
	Máy hút ẩm
	chiếc
	01
	01
	
	60

	6
	Hệ thống đèn thắp sáng (ngoài)
	bộ
	10
	10
	10
	12

	7
	Hệ thống đèn bảo vệ 
	bộ
	01
	01
	01
	12

	8
	Quạt trần
	chiếc
	
	
	
	36

	9
	Quạt cây
	chiếc
	
	
	
	36

	10
	Biển báo, tiêu lệnh chữa cháy
	bộ
	01
	01
	01
	24

	11
	Thiết bị phòng cháy chữa cháy (bình CO2, xô cát …)
	bộ
	01
	01
	01
	24

	12
	Rèm cửa
	bộ
	01
	01
	
	24

	13
	Hệ thống truyền số liệu qua Internet
	bộ
	01
	01
	
	48

	14
	Điện thoại
	chiếc
	02
	02
	01
	36

	15
	Bình chứa để đo mẫu
	chiếc
	01
	01
	
	60

	16
	Bộ lồng bảo vệ các đầu đo và thanh dẫn hướng
	bộ
	01
	01
	01
	48

	17
	Phao nâng các đầu đo
	chiếc
	
	01
	01
	60

	18
	Bộ làm sạch đầu đo
	bộ
	01
	01
	01
	24

	19
	Chụp bảo vệ các thiết bị 
	bộ
	01
	01
	01
	60

	20
	Bộ dụng cụ bảo dưỡng, sửa chữa trong quá trình vận hành
	bộ
	01
	01
	01
	48


