	BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
------- 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
-------------

	Số: 2595/QĐ-BNN-QLCL 
	Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2009


 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CHỈ ĐỊNH PHÒNG KIỂM NGHIỆM CỦA CÔNG TY TNHH INTERTEK VIỆT NAM CHI NHÁNH CẦN THƠ LÀ PHÒNG KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM THỦY SẢN 
BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 3 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Quyết định số 115/2008/QĐ-BNN ngày 03 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy định tạm thời về yêu cầu đối với phòng kiểm nghiệm chất lượng nông lâm thủy sản;
Căn cứ Quyết định số 116/2008/QĐ-BNN ngày 03 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành quy chế đánh giá và chỉ định phòng kiểm nghiệm chất lượng nông lâm thủy sản;
Căn cứ Biên bản đánh giá phòng kiểm nghiệm chất lượng nông lâm thủy sản ngày 13 tháng 7 năm 2009 của Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản đối với phòng thử nghiệm của Công ty TNHH Intertek Việt Nam - chi nhánh Cần Thơ;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản tại Tờ trình 1484/QLCL-KN ngày 24 tháng 8 năm 2009,
QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Chỉ định Phòng kiểm nghiệm của Công ty TNHH Intertek Việt Nam-chi nhánh Cần Thơ, địa chỉ: Lô M10, 11, 12, 13 Khu đô thị Nam Sông Cần Thơ, Phường Phú Thứ, Quận Cái Răng, Tp. Cần Thơ là phòng kiểm nghiệm chất lượng nông lâm thủy sản. 
Điều 2. Phòng kiểm nghiệm nêu tại Điều 1 được tham gia phân tích các chỉ tiêu, nhóm chỉ tiêu chất lượng nông lâm thủy sản nêu tại Phụ lục 1 theo yêu cầu hoặc thỏa thuận của các tổ chức chứng nhận chất lượng sản phẩm nông lâm thủy sản, các cơ quan quản lý nhà nước về chất lượng nông lâm thủy sản và của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông lâm thủy sản.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 4. Phòng kiểm nghiệm nêu tại Điều 1 có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các quy định nêu tại Điều 23, Quy chế đánh giá, chỉ định phòng kiểm nghiệm chất lượng nông lâm thủy sản ban hành kèm theo Quyết định 116/2008/QĐ-BNN ngày 3/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 
Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Giám đốc Công ty TNHH Intertek Việt Nam - chi nhánh Cần Thơ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	 
Nơi nhận: 
- Như Điều 5;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Cục, Vụ trực thuộc Bộ (để phối hợp); 
- Lưu: VT, QLCL. 
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG  




Lương Lê Phương  


 
PHỤ LỤC 1
DANH MỤC CHỈ TIÊU ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH CỦA PHÒNG KIỂM NGHIỆM CÔNG TY TNHH INTERTEK VIỆT NAM - CHI NHÁNH CẦN THƠ 
(Ban hành theo Quyết định số 2595/QĐ-BNN-QLCL ngày 15/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
I. LĨNH VỰC HÓA HỌC:
	TT
	Tên mẫu, sản phẩm phân tích 
	Chỉ tiêu phân tích 
	Phương pháp phân tích 
	Giới hạn phát hiện (nếu có) 

	1
	Thủy sản, sản phẩm thủy sản  
	Xác định hàm lượng Chloramphenicol  
	Phương pháp nội bộ/ Laboratory – Developed method (FST-WI01 chapter 1) 
	0,05µg/kg

	2
	Thủy sản, sản phẩm thủy sản
	Xác định hàm lượng các chất chuyển hóa Nitrofuran  
	Phương pháp nội bộ/ Laboratory – Developed method (FST-WI01 chapter 2) 
	 

	
	
	AOZ
	
	0,1µg/kg

	
	
	AMOZ
	
	0,1µg/kg

	
	
	AHD
	
	0,3µg/kg

	
	
	SEM
	
	0,5µg/kg

	3
	Thủy sản, sản phẩm thủy sản
	Malachite Green 
	Phương pháp nội bộ/ Lab-Developed method (FST-WI01 chapter 3) 
	0,1µg/kg

	
	
	Leuco – malachite Green 
	
	0,1µg/kg

	4
	Thủy sản, sản phẩm thủy sản
	Xác định hàm lượng các chất Nhóm Fluoroquinolones 
	Phương pháp nội bộ/ Laboratory – Developed method (FST-WI01 chapter 4) 
	 

	
	
	Enrofloxacin 
	
	0,8µg/kg

	
	
	Ciprofloxacin 
	
	0,8µg/kg

	
	
	Norfloxacin 
	
	0,8µg/kg

	
	
	Flumequine 
	
	0,8µg/kg

	
	
	Oxolinic acid 
	
	0,8µg/kg

	
	
	Difloxacin 
	
	0,8µg/kg

	
	
	Sarafloxacin 
	
	0,8µg/kg

	
	
	Offloxacin 
	
	0,8µg/kg

	
	
	Danofloxacin 
	
	0,8µg/kg

	
	
	Sparffloxacin 
	
	0,8µg/kg

	
	
	Levoflooxacin 
	
	0,8µg/kg

	
	
	Clinafloxacin 
	
	0,8µg/kg

	
	
	Moxifloxacin 
	
	0,8µg/kg

	
	
	Gatifloxacin 
	
	0,8µg/kg

	5
	Thủy sản, sản phẩm thủy sản 
	Xác định hàm lượng Florfenicol 
	Phương pháp nội bộ/ Laboratory – Developed method (FST-WI01 chapter 9)
	0,1µg/kg

	6
	Thủy sản, sản phẩm thủy sản
	Xác định hàm lượng chất Nhóm Tetracyclines 
	Phương pháp nội bộ/ Laboratory – Developed method (FST-WI01 chapter 13)
	 

	
	
	Tetracycline 
	
	10µg/kg

	
	
	Oxytetracyline 
	
	10µg/kg

	
	
	Chlortetracycline 
	
	10µg/kg

	7
	Thủy sản, sản phẩm thủy sản
	Xác định hàm lượng các chất Nhóm Sulfonamides 
	Phương pháp nội bộ/ Laboratory – Developed method (FST-WI01 chapter 11)
	 

	
	
	Sulfamethoxazole 
	
	10µg/kg

	
	
	Sulfathiazole
	
	10µg/kg

	
	
	Sulfadiazine 
	
	10µg/kg

	
	
	Sulfachloropyridazine 
	
	10µg/kg

	
	
	Sulfamethoxypyridazine 
	
	10µg/kg

	
	
	Sulfamerazine 
	
	10µg/kg

	
	
	Sulfamethazine 
	
	10µg/kg

	
	
	Sulfadoxine 
	
	10µg/kg

	
	
	Sulfadimethoxine 
	
	10µg/kg

	
	
	Sulfachinoxalin 
	
	10µg/kg

	8
	Thủy sản, sản phẩm thủy sản
	Xác định hàm lượng Melamine 
	Phương pháp nội bộ/ Laboratory – Developed method (FST-WI01 chapter 12)
	10µg/kg

	9
	Thủy sản, sản phẩm thủy sản
	Xác định hàm lượng các chất Nhóm thuốc trừ sâu gốc chlor 
	AOAC 9831.21:2005 đã có hiệu chỉnh/AOAC 983.21:2005 modified 
	 

	
	
	Hexachlorobenzen (HCB) 
	
	2 µg/kg

	
	
	Lindane 
	
	2 µg/kg

	
	
	Heptachlor 
	
	2 µg/kg

	
	
	Aldrin 
	
	2 µg/kg

	
	
	Endrin 
	
	2 µg/kg

	
	
	Dieldrin 
	
	2 µg/kg

	
	
	Chlordane 
	
	2 µg/kg

	
	
	DDT
	
	2 µg/kg

	10
	Nước 
	Xác định hàm lượng các chất Nhóm thuốc trừ sâu gốc chlor 
	AOAC 983.21:2005 đã có hiệu chỉnh/AOAC 983.21: 2005 modifiel 
	 

	
	
	Hexachlorobenzen (HCB) 
	
	2µg/kg

	
	
	Lindane 
	
	2µg/kg

	
	
	Heptachlor 
	
	2µg/kg

	
	
	Aldrin 
	
	2µg/kg

	
	
	Endrin 
	
	5µg/kg

	
	
	Diedrin 
	
	5µg/kg

	
	
	Chlordane 
	
	2µg/kg

	
	
	DDT
	
	2µg/kg

	11
	Thủy sản, sản phẩm thủy sản 
	Xác định hàm lượng các chất Nhóm kim loại nặng 
	AOAC 999.10:2005 đã có hiệu chỉnh/AOAC 999.10:2005 modifiel 
	 

	
	
	Lead (Pb) 
	
	20µg/kg

	
	
	Cadimium (Cd) 
	
	5µg/kg

	12
	
	Mercury (Hg) 
	AOAC 974.14:2005 đã có hiệu chỉnh/AOAC 974.21:2005 modifiel 
	10µg/kg

	13 
	Nước 
	Xác định hàm lượng các chất  Nhóm kim loại nặng 
	EN ISO 15587-1:2002 đã có hiệu chỉnh/EN ISO 15587-1: 2002 modifiel 
	 

	
	
	Lead (Pb) 
	
	1µg/L

	
	
	Cadimium (Cd) 
	
	0,25µg/L

	
	
	Mercury (Hg) 
	
	1µg/L


II. LĨNH VỰC SINH HỌC: 
	TT
	Tên mẫu, sản phẩm phân tích
	Chỉ tiêu phân tích
	Phương pháp phân tích
	Đơn vị tính

	1
	Thực phẩm 
	Định lượng Tổng vi sinh vật hiếu khí ở 300C 
	NMKL 86:2006
ISO 4833:2003

AFNOR V08-051:1999
	CFU/g

	2
	Thực phẩm 
	Định lượng Coliforms 
	NMKL 44:2004
ISO 4832:2006

AFNOR V08-050:1999
	CFU/g

	3
	Thực phẩm 
	Định lượng Coliform chịu nhiệt 
	NMKL 125:2005
AFNOR V08-060:1996
	CFU/g

	4
	Thực phẩm 
	Định lượng E.Coli 
	NMKL 125:2005 
	CFU/g

	5
	Thực phẩm 
	Định lượng Feceal Coliforms 
	NMKL 125:1996
NMKL 96:1994
	CFU/g

	6
	Thực phẩm 
	Định lượng Coliforms tổng số bằng phương pháp MPN  
	NMKL 96:2003
NMKL 96:1994
	MPN/g

	7
	Thực phẩm 
	Định lượng Coliforms chịu nhiệt bằng phương pháp MPN 
	NMKL 96:2003
NMKL 96:1994
	MPN/g

	8
	Thực phẩm 
	Định lượng E.Coli bằng phương pháp MPN 
	NMKL 96:2003
ISO 7251:2005
	MPN/g

	9
	Thực phẩm
	Định lượng Staphylococcus Aureus 
	NMKL 66:2003
ISO 6888-1:1999

AFNOR V08-057-1:1999
	CFU/g

	10
	Thực phẩm
	Định lượng Listeria monocytogenes 
	Phương pháp nội bộ/ FST-WI10 chapter 14, 15 
	CFU/g

	11
	Thực phẩm
	Định lượng nấm men, nấm mốc 
	NMKL 98:2005
ISO 7954:1987

AFNOR V08-059:2002
	CFU/g

	12
	Thực phẩm
	Định lượng Enterobacteria 
	NMKL 144:2005
	CFU/g

	13
	Thực phẩm
	Định lượng Bacillus cereus 
	ISO 7932:2004
	CFU/g

	14
	Thực phẩm
	Định lượng Clostridium perfringens 
	ISO 7937:2004
	CFU/g

	15
	Thực phẩm
	Định lượng Clostridia khử sulfite 
	NMKL 56:1994
	CFU/g

	16
	Thực phẩm
	Phát hiện E.Coli 
	TCVN 5287:1994
	Không phát hiện/25g

	17
	Thực phẩm
	Phát hiện Salmonella 
	NMKL 71:1999
ISO 6579:2002 

AFNOR ISO 6579:2002 
	Không phát hiện/25g

	18
	Thực phẩm
	Phát hiện Shigella 
	NMKL 151:1995
	Không phát hiện/25g

	19
	Thực phẩm
	Phát hiện Vibrio para 
	NMKL 156:1997 
ISO 218721-1:2007
	Không phát hiện/25g

	20
	Thực phẩm
	Phát hiện Vibrio cholera 
	Phương pháp nội bộ/ FST-WI10 chapter 9, 10, 27 
	Không phát hiện/25g

	21
	Thực phẩm
	Phát hiện Listeria monocytogenes 
	Phương pháp nội bộ/ FST-WI10 chapter 17, 11, 16 
	Không phát hiện/25g


 
