	ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH VĨNH PHÚC
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 2618/QĐ-UBND
	Vĩnh Phúc, ngày 21 tháng 10 năm 2020


 
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ KHAI THÁC VÀ BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI TRÊN ĐỊA BÀN VĨNH PHÚC
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Thủy lợi ngày 19/6/2017;
Căn cứ Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi;
Căn cứ Nghị định số 96/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ quy định chi tiết về sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi;
Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/04/2019 của Chính phủ Quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên;
Căn cứ Quyết định số 2891/QĐ-BNN-TL ngày 12/10/2009 của Bộ NN&PTNT ban hành Hướng dẫn xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật trong công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi;
Căn cứ Văn bản thỏa thuận kết quả xây dựng định mức KTKT số 474/TCTL-QLCT ngày 26/3/2020 của Tổng cục Thủy lợi - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên UBND tỉnh tại Hội nghị ngày 27/8/2020;
Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 109/TTr-SNN&PTNT ngày 14 /7/2020, Văn bản số 1802/SNN&PTNT-CCTL ngày 12/10/2020.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Định mức kinh tế kỹ thuật trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, làm cơ sở cho việc bố trí, sắp xếp và sử dụng lao động hợp lý; quản lý vận hành công trình theo đúng quy trình, quy phạm; giao khoán trong công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; xác định các khoản mục chi phí hợp lý hợp lệ; thực hiện hạch toán kinh tế có hiệu quả; lập kế hoạch sản xuất, kế hoạch tài chính hàng năm của đơn vị; làm cơ sở để các cơ quan quản lý Nhà nước thẩm tra, thẩm định kế hoạch sản xuất, kế hoạch tài chính của đơn vị và là cơ sở để xây dựng đơn giá đặt hàng, đấu thầu quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi.
Điều 2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn các đơn vị có liên quan thực hiện định mức này; chủ động giải quyết những vướng mắc phát sinh, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, ngành: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động Thương binh và Xã hội; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch, Giám đốc các Công ty TNHH một thành viên thủy lợi trên địa bàn tỉnh; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	 
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 




Nguyễn Văn Khước


 
PHỤ LỤC
ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ KHAI THÁC VÀ BẢO VỆ CÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI TRÊN ĐỊA BÀN VĨNH PHÚC
(Kèm theo Quyết định số: 2618/QĐ-UBND ngày 21/10/2020 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc)
I- ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT
1. Định mức lao động
	TT
	Nội dung
	Đơn vị
	Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi
	Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi
	Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi
	Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi

	
	
	
	Liễn Sơn
	Phúc Yên
	Tam Đảo
	Lập Thạch

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I
	Khối lượng sản phẩm, dịch vụ (tính trung bình 3 năm 2016, 2017, 2018)
	Khối lượng sản phẩm, dịch vụ (tính trung bình 3 năm 2016, 2017, 2018)
	Khối lượng sản phẩm, dịch vụ (tính trung bình 3 năm 2016, 2017, 2018)
	Khối lượng sản phẩm, dịch vụ (tính trung bình 3 năm 2016, 2017, 2018)
	Khối lượng sản phẩm, dịch vụ (tính trung bình 3 năm 2016, 2017, 2018)
	Khối lượng sản phẩm, dịch vụ (tính trung bình 3 năm 2016, 2017, 2018)

	1
	Khối lượng sản phẩm, dịch vụ cơ sở (mặt bằng)
	ha
	66.111,55
	6.882,52
	20.716,95
	22.897,38

	2
	Khối lượng sản phẩm, dịch vụ quy đổi về tưới, tiêu chủ động cho lúa
	ha
	48.847,03
	5.336,85
	13.118,22
	14.369,36

	II
	Tổng công
	công
	114.739,39
	20.310,08
	36.301,01
	43.731,26

	1
	Lao động quản lý
	công
	1.763,46
	1.639,84
	1.715,90
	1.776,51

	2
	Lao động trực tiếp sản xuất
	công
	66.538,15
	12.110,90
	24.575,69
	30.407,44

	3
	Lao động chuyên môn, nghiệp vụ
	công
	38.208,30
	5.192,81
	8.293,52
	9.770,80

	4
	Lao động bảo vệ, thừa hành, phục vụ, lái xe
	công
	8.229,48
	1.366,53
	1.715,90
	1.776,51

	III
	Định mức công lao động chi tiết
	Định mức công lao động chi tiết
	Định mức công lao động chi tiết
	Định mức công lao động chi tiết
	Định mức công lao động chi tiết
	Định mức công lao động chi tiết

	1
	Lao động quản lý
	công/ha
	0,0361
	0,3073
	0,1308
	 0,1236

	2
	Lao động trực tiếp sản xuất
	công/ha
	1,3622
	2,2693
	1,8734
	 2,1161 

	3
	Lao động chuyên môn, nghiệp vụ
	công/ha
	0,7822
	0,9730
	0,6322
	 0,6800 

	4
	Lao động bảo vệ, thừa hành, phục vụ, lái xe
	công/ha
	0,1685
	0,256
	0,1308
	0,1236

	IV
	Định mức công lao động tổng hợp toàn công ty
	công/ha
	2,3490
	3,8056
	2,7672
	 3,0434 


Hệ số quy đổi diện tích cơ sở về diện tích tưới tiêu chủ động cho lúa áp dụng trong định mức:
- Tưới tiêu cho màu, mạ: hệ số 0,40;
- Tưới tiêu cho thủy sản cả năm: hệ số 1,80;
- Tưới tiêu cho thủy sản nửa năm: hệ số 0,9;
- Tiêu cho nông thôn, đô thị, trừ vùng nội thị: hệ số 0,05;
2. Định mức sử dụng nước tưới tại mặt ruộng
2.1 Định mức sử dụng nước tưới tại mặt ruộng cho cây trồng chính (m3/ha)
a) Công ty TNHH MTV Thủy lợi Liễn Sơn
	TT
	Loại đất chủ yếu
	Khu tưới
	Vụ Đông xuân
	Vụ Đông xuân
	Vụ Mùa
	Vụ Mùa
	Vụ Đông 

	
	
	
	Lúa
	Màu
	Lúa
	Màu
	

	1
	Sét pha vừa màu xám nâu, dẻo mềm (Khu vực tưới chuyên lúa)
	Xí nghiệp thủy lợi: Vĩnh Yên, Vĩnh Tường, Yên Lạc, Tam Dương, Bình Xuyên. Trạm bơm đầu mối: Bạch Hạc, Đại Định
	4858
	 
	2795
	 
	 

	 
	Sét pha vừa màu xám nâu, dẻo mềm (Khu vực tưới lúa xen màu)
	
	5128
	1868
	3039
	1897
	1835

	 
	Cát pha màu nâu, xám ghi dẻo (Khu vực đất bãi ven sông)
	
	5483
	1868
	3305
	1897
	1835

	 
	Sét pha vừa màu nâu vàng, xám vàng, dẻo cứng (Khu vực tưới chuyên lúa)
	Xí nghiệp thủy lợi Móng Cầu
	3592
	 
	2287
	 
	 

	 
	Cát pha màu nâu vàng, xám ghi dẻo (Khu vực tưới lúa xen màu)
	
	3962
	1635
	2430
	1708
	1426

	 
	Cát pha màu nâu, xám ghi dẻo (Khu vực đất bãi ven sông)
	
	4397
	1635
	2552
	1708
	1426


b) Công ty TNHH MTV Thủy lợi Phúc Yên
	TT
	Loại đất chủ yếu
	Khu tưới
	Vụ Đông xuân
	Vụ Đông xuân
	Vụ Mùa
	Vụ Mùa
	Vụ Đông 

	
	
	
	Lúa
	Màu
	Lúa
	Màu
	

	1
	Sét pha vừa màu xám nâu gụ, dẻo mềm
	Khu vực tưới chuyên lúa
	4925
	 
	2806
	1207
	 

	2
	Sét pha vừa màu xám nâu gụ, dẻo cứng
	Khu vực tưới lúa xen màu
	5195
	1868
	3050
	1207
	1835


c) Công ty TNHH MTV Thủy lợi Tam Đảo
	TT
	Loại đất chủ yếu
	Khu tưới
	Vụ Đông xuân
	Vụ Đông xuân
	Vụ Mùa
	Vụ Mùa
	Vụ Đông 

	
	
	
	Lúa
	Màu
	Lúa
	Màu
	

	1
	Cát pha màu xám nâu, xám vàng, xám ghi, dẻo
	Xí nghiệp thủy lợi Gia Khau và Vĩnh Thành
	4584
	1402
	3115
	952
	1124

	2
	Sét pha nhẹ màu nâu vàng, xám vàng, dẻo mềm
	Xí nghiệp thủy lợi Xạ Hương, Thanh Lanh và Làng Hà
	4226
	1402
	2889
	952
	1124


d) Công ty TNHH MTV Thủy lợi Lập Thạch
	TT
	Loại đất chủ yếu
	Khu tưới
	Vụ Đông xuân
	Vụ Đông xuân
	Vụ Mùa
	Vụ Mùa
	Vụ Đông 

	
	
	
	Lúa
	Màu
	Lúa
	Màu
	

	1
	Sét pha vừa màu xám nâu, dẻo cứng
	Xí nghiệp thủy lợi Bò Lạc và Then
	4454
	1402
	2932
	952
	1124

	2
	Sét pha nặng màu xám nâu, xám xanh lẫn rễ cây, dẻo mềm
	Xí nghiệp thủy lợi Vân trục, Suối Sải, Quang Sơn và Cao Phong
	4044
	1402
	2764
	952
	1124


2.2 Định mức sử dụng nước tưới cho nuôi trồng thủy sản (m3/ha-vụ)
	TT
	Công ty, khu vực tưới
	Vụ Đông xuân
	Vụ Hè thu

	1
	Công ty TNHH MTV Thủy lợi Liễn Sơn
	 
	 

	 
	Xí nghiệp thủy lợi: Vĩnh Yên, Vĩnh Tường, Yên Lạc, Tam Dương, Bình Xuyên; Trạm bơm đầu mối: Bạch Hạc, Đại Định
	32.522
	14.578

	
	Xí nghiệp thủy lợi Móng Cầu
	29.749
	10.152

	2
	Công ty TNHH MTV Thủy lợi Phúc Yên
	32.522
	14.578

	3
	Công ty TNHH MTV Thủy lợi Tam Đảo
	 
	 

	 
	Loại đất cát pha màu xám nâu, xám vàng, xám ghi, dẻo áp dụng cho Xí nghiệp thủy lợi Gia Khau và Vĩnh Thành
	32.437
	12.887

	
	Loại đất sét pha nhẹ màu nâu vàng, xám vàng, dẻo mềm áp dụng cho các Xí nghiệp thủy lợi Xạ Hương, Thanh Lanh và Làng Hà
	31.687
	12.122

	4
	Công ty TNHH MTV Thủy lợi Lập Thạch
	 
	 

	 
	Loại đất sét pha vừa màu xám nâu, dẻo cứng áp dụng cho các Xí nghiệp thủy lợi Bò Lạc và Then
	31.687
	12.122

	
	Loại đất sét pha nặng màu xám nâu, xám xanh lẫn rễ cây, dẻo mềm áp dụng cho các Xí nghiệp thủy lợi Vân trục, Suối Sải, Quang Sơn, và Cao Phong
	30.937
	11.357


3. Định mức tiêu hao điện năng cho bơm tưới
3.1 Định mức tiêu hao điện năng cho bơm tưới cho các Công ty
Đơn vị: Kwh/ha
	TT
	Công ty TNHH MTV thủy lợi
	Vụ Đông xuân
	Vụ Đông xuân
	Vụ Mùa
	Vụ Mùa
	Màu vụ đông

	
	
	Lúa
	Màu
	Lúa
	Màu
	

	1
	Công ty Liễn Sơn
	179,99
	79,66
	102,63
	65,04
	61,09

	1.1
	Đầu mối Bạch Hạc
	180,57
	65,78
	86,58
	54,04
	31,18

	1.2
	Đầu mối Đại Định
	157,17
	57,25
	77,51
	48,38
	43,20

	1.3
	Đầu mối TB đầu kênh Hữu ngạn
	77,65
	24,76
	37,23
	20,92
	10,42

	1.4
	XN Vĩnh Tường
	258,62
	107,01
	147,28
	83,08
	83,34

	1.5
	XN Yên Lạc
	224,20
	98,05
	131,61
	79,00
	77,25

	1.6
	XN Bình Xuyên
	220,20
	82,69
	128,13
	84,76
	90,45

	1.7
	XN Vĩnh Yên
	132,72
	85,37
	98,18
	88,19
	96,95

	1.8
	XN Tam Dương
	166,77
	88,91
	98,36
	90,15
	89,51

	1.9
	XN Móng Cầu
	144,62
	96,42
	89,99
	51,89
	46,49

	2
	Công ty Phúc Yên
	216,63
	93,98
	130,13
	87,52
	94,14

	3
	Công ty Tam Đảo 
	248,90
	86,05
	179,19
	53,37
	70,80

	3.1
	XN Xạ Hương
	193,71
	64,26
	132,42
	43,64
	51,52

	3.2
	XN Gia Khau
	217,56
	75,31
	154,49
	48,15
	53,96

	3.3
	XN Vĩnh Thành
	330,49
	104,09
	224,12
	75,80
	83,84

	3.4
	XN Thanh Lanh
	204,44
	64,87
	139,76
	44,05
	54,43

	3.5
	XN Làng Hà
	230,93
	56,72
	157,87
	38,50
	62,39

	4
	Công ty Lập Thạch
	41,37
	15,60
	19,01
	12,02
	19,64

	4.1
	XN Vân Trục
	93,09
	36,44
	10,30
	28,32
	30,10

	4.2
	XN Suối Sải
	48,61
	19,40
	42,44
	16,15
	18,94

	4.3
	XN Quang Sơn
	84,52
	29,68
	67,61
	26,09
	37,46

	4.4
	XN Cao Phong
	47,50
	16,86
	12,23
	13,01
	22,46

	4.5
	XN Bò Lạc
	32,49
	10,09
	27,93
	8,22
	17,33

	4.6
	XN Then
	21,20
	6,59
	18,93
	5,17
	10,52


Định mức tiêu hao điện năng bơm tưới được tính toán cho 1 ha tưới lúa vụ Đông Xuân, vụ Mùa và vụ Đông ứng với lượng mưa vụ tần suất 75%. Đối với những năm có lượng mưa khác với lượng mưa tính toán được nhân với hệ số điều chỉnh định mức theo lượng mưa vụ chi tiết như sau:
a) Hệ số điều chỉnh (KĐC) định mức điện bơm tưới trạm khí tượng Tam Đảo: áp dụng cho các Công ty TNHH MTV TL Tam Đảo, Lập Thạch và Xí nghiệp thủy lợi Móng Cầu của Công ty TNHH MTV TL Liễn Sơn.
Tưới vụ Đông xuân:
	Lượng mưa vụ 
(mm/vụ)
 KĐC công ty
	150
	250
	300
	350
	400
	425
	500
	550
	600
	650

	Công ty Liễn Sơn
	1,37
	1,20
	1,13
	1,08
	1,03
	1,00
	0,94
	0,91
	0,88
	0,85

	Công ty Tam Đảo
	1,17
	1,12
	1,08
	1,05
	1,01
	1,00
	0,92
	0,88
	0,84
	0,80

	Công ty Lập Thạch
	1,17
	1,13
	1,09
	1,06
	1,02
	1,00
	0,94
	0,90
	0,86
	0,83


Tưới vụ Mùa:
	Lượng mưa vụ 
(mm/vụ)
 KĐC công ty
	900
	1000
	1100
	1200
	1233
	1400
	1500
	1600
	1800
	2000

	Công ty Liễn Sơn
	1,18
	1,12
	1,07
	1,02
	1,00
	0,94
	0,90
	0,86
	0,78
	0,71

	Công ty Tam Đảo
	1,16
	1,12
	1,07
	1,02
	1,00
	0,91
	0,85
	0,79
	0,75
	0,70

	Công ty Lập Thạch
	1,29
	1,26
	1,20
	1,12
	1,00
	0,91
	0,80
	0,70
	0,56
	0,55


Tưới vụ Đông:
	Lượng mưa vụ 
(mm/vụ)
 KĐC công ty
	50
	100
	150
	186
	200
	250
	300
	350
	400
	450

	Công ty Liễn Sơn
	1,36
	1,27
	1,14
	1,0
	0,99
	0,83
	0,66
	0,51
	0,38
	0,27

	Công ty Tam Đảo
	1,17
	1,13
	1,06
	1,0
	0,99
	0,91
	0,83
	0,77
	0,73
	0,72

	Công ty Lập Thạch
	1,12
	1,09
	1,05
	1,0
	0,99
	0,94
	0,88
	0,83
	0,78
	0,74


b) Hệ số điều chỉnh (KĐC) định mức điện bơm tưới trạm khí tượng Vĩnh Yên: áp dụng cho các Công ty TNHH MTV TL Phúc Yên, Liễn Sơn (Xí nghiệp thủy lợi: Vĩnh Yên, Vĩnh Tường, Yên Lạc, Tam Dương, Bình Xuyên. Trạm bơm đầu mối: Bạch Hạc, Đại Định)
Tưới vụ Đông xuân:
	Lượng mưa vụ 
(mm/vụ)
 KĐC công ty
	50
	100
	150
	200
	260
	350
	400
	500
	550
	650

	Liễn Sơn
	1,19
	1,16
	1,12
	1,08
	1,0
	0,91
	0,85
	0,74
	0,70
	0,64

	Phúc Yên
	1,05
	1,07
	1,07
	1,05
	1,0
	0,92
	0,86
	0,76
	0,72
	0,69


Tưới vụ Mùa:
	Lượng mưa vụ 
(mm/vụ)
 KĐC công ty
	400
	500
	600
	700
	786
	900
	1000
	1100
	1200
	1300

	Liễn Sơn
	1,31
	1,24
	1,16
	1,08
	1,0
	0,91
	0,84
	0,77
	0,71
	0,67

	Phúc Yên
	1,57
	1,37
	1,20
	1,08
	1,0
	0,91
	0,85
	0,82
	0,80
	0,78


Tưới vụ Đông:
	Lượng mưa vụ 
(mm/vụ)
 KĐC công ty
	30
	50
	70
	96
	110
	130
	170
	190
	210
	250

	Liễn Sơn
	1,43
	1,30
	1,17
	1,0
	0,91
	0,79
	0,57
	0,48
	0,40
	0,29

	Phúc Yên
	1,91
	1,58
	1,31
	1,0
	0,89
	0,74
	0,54
	0,48
	0,44
	0,40


3.2 Định mức tiêu hao điện năng, dầu, nhớt cho bơm tưới các trạm bơm dã chiến
a) Định mức tiêu hao điện năng cho bơm tưới các trạm bơm điện dã chiến
Đơn vị: Kwh/ha
	TT
	Công ty TNHH MTV thủy lợi
	Vụ Đông xuân
	Vụ Đông xuân
	Vụ Mùa
	Vụ Mùa
	Màu vụ đông

	
	
	Lúa
	Màu
	Lúa
	Màu
	

	1
	Liễn Sơn
	125,61
	40,77
	55,07
	24,15
	25,88

	 
	XN Tam Dương
	105,22
	35,04
	39,18
	23,73
	 

	 
	XN Vĩnh Tường
	70,15
	 
	27,17
	 
	 

	 
	XN Yên Lạc
	129,22
	42,44
	49,32
	24,17
	25,88

	 
	XN Bình Xuyên
	183,9
	 
	71,29
	 
	 

	 
	XN Móng Cầu
	34,51
	 
	 
	 
	 

	2
	Phúc Yên
	72,27
	 
	42,77
	 
	 


b) Định mức tiêu hao dầu, nhớt cho bơm tưới các trạm bơm dầu dã chiến
Đơn vị: Lít/ha-vụ
	TT
	Công ty TNHH MTV thủy lợi
	Vụ Đông xuân
	Vụ Đông xuân
	Vụ Mùa
	Vụ Mùa
	Màu vụ đông

	
	
	Lúa
	Màu
	Lúa
	Màu
	

	1
	Liễn Sơn
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Lượng dầu tiêu hao
	34,49
	13,77
	16,12
	10,13
	6,74

	 
	- Lượng nhớt tiêu hao
	1,18
	0,47
	0,55
	0,34
	0,23

	 
	XN Tam Dương
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Lượng dầu tiêu hao
	39,99
	 
	20,11
	 
	9,17

	 
	- Lượng nhớt tiêu hao
	1,34
	 
	0,67
	 
	0,31

	 
	XN Vĩnh Tường
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Lượng dầu tiêu hao
	36,4
	15,42
	19,12
	12,11
	8,55

	 
	- Lượng nhớt tiêu hao
	1,31
	0,52
	0,67
	0,41
	0,29

	 
	XN Yên Lạc
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Lượng dầu tiêu hao
	39,27
	14,29
	19,75
	10,48
	8,55

	 
	- Lượng nhớt tiêu hao
	1,33
	0,48
	0,67
	0,35
	0,29

	 
	XN Bình Xuyên
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Lượng dầu tiêu hao
	42,16
	15,62
	21,87
	11,55
	9,37

	 
	- Lượng nhớt tiêu hao
	1,42
	0,52
	0,73
	0,39
	0,31

	 
	XN Vĩnh Yên
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Lượng dầu tiêu hao
	43,67
	 
	22,6
	 
	12,38

	 
	- Lượng nhớt tiêu hao
	1,56
	 
	0,76
	 
	0,42

	 
	XN Móng Cầu
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Lượng dầu tiêu hao
	20,33
	13,47
	8,6
	9,4
	4,3

	 
	- Lượng nhớt tiêu hao
	0,69
	0,46
	0,3
	0,32
	0,15

	2
	Phúc Yên
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Lượng dầu tiêu hao
	31,67
	 
	12,51
	 
	 

	 
	- Lượng nhớt tiêu hao
	1,33
	 
	0,42
	 
	 

	3
	Tam Đảo
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Lượng dầu tiêu hao
	45,24
	17,26
	30,88
	11,71
	11,27

	 
	- Lượng nhớt tiêu hao
	1,40
	0,51
	0,96
	0,35
	0,33

	 
	XN Xạ Hương
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Lượng dầu tiêu hao
	54,34
	18,03
	37,14
	12,24
	14,45

	 
	- Lượng nhớt tiêu hao
	1,58
	0,53
	1,08
	0,36
	0,42

	 
	XN Gia Khau
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Lượng dầu tiêu hao
	40,26
	15,95
	27,38
	10,83
	9,87

	 
	- Lượng nhớt tiêu hao
	1,31
	0,50
	0,89
	0,34
	0,32

	 
	XN Vĩnh Thành
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Lượng dầu tiêu hao
	58,94
	18,03
	40,04
	12,24
	14,45

	 
	- Lượng nhớt tiêu hao
	1,72
	0,53
	1,17
	0,36
	0,42

	 
	XN Thanh Lanh
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Lượng dầu tiêu hao
	54,34
	18,03
	37,14
	12,24
	14,45

	 
	- Lượng nhớt tiêu hao
	1,58
	0,53
	1,08
	0,36
	0,42

	 
	XN Làng Hà
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Lượng dầu tiêu hao
	44,68
	16,22
	30,54
	11,01
	11,09

	 
	- Lượng nhớt tiêu hao
	1,38
	0,48
	0,95
	0,33
	0,32

	4
	Lập Thạch
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Lượng dầu tiêu hao
	47,04
	15,25
	31,92
	10,35
	12,74

	 
	- Lượng nhớt tiêu hao
	1,51
	0,51
	1,01
	0,35
	0,41

	 
	XN Vân Trục
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Lượng dầu tiêu hao
	45,5
	15,37
	31,07
	10,43
	12,53

	 
	- Lượng nhớt tiêu hao
	1,48
	0,51
	0,97
	0,35
	0,41

	 
	XN Suối Sải
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Lượng dầu tiêu hao
	48,17
	14,20
	32,93
	9,79
	13,36

	 
	- Lượng nhớt tiêu hao
	1,49
	0,50
	1,02
	0,34
	0,42

	 
	XN Quang Sơn
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Lượng dầu tiêu hao
	46,46
	15,64
	31,76
	10,62
	12,92

	 
	- Lượng nhớt tiêu hao
	1,49
	0,52
	1,02
	0,35
	0,41

	 
	XN Cao Phong
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Lượng dầu tiêu hao
	43,82
	14,38
	29,95
	9,76
	12,06

	 
	- Lượng nhớt tiêu hao
	1,48
	0,51
	1,01
	0,35
	0,41

	 
	XN Bò Lạc
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Lượng dầu tiêu hao
	50,39
	15,74
	33,17
	10,69
	12,7

	 
	- Lượng nhớt tiêu hao
	1,63
	0,51
	1,07
	0,35
	0,41

	 
	XN Then
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Lượng dầu tiêu hao
	53,12
	16,83
	34,97
	11,42
	13,41

	 
	- Lượng nhớt tiêu hao
	1,65
	0,52
	1,08
	0,35
	0,42


4. Định mức tiêu hao điện năng cho bơm tiêu
4.1 Định mức tiêu hao điện năng cho bơm tiêu trung bình các Công ty:
Đơn vị: Kwh/ha-vụ
	TT
	Công ty TNHH MTV Thủy lợi
	Vụ Mùa
	Vụ Mùa
	Vụ Mùa

	
	
	Lúa
	Màu
	Đất nông thôn, đô thị (trừ vùng nội thị)

	1
	Liễn Sơn
	128,61
	140,71
	75,13

	2
	Phúc Yên
	70,28
	71,51
	116,73

	3
	Tam Đảo
	188,97
	194,65
	201,08

	4
	Lập Thạch
	85,97
	 
	114,74


Định mức tiêu hao điện năng bơm tiêu được tính toán cho 1 ha lúa, hoa màu và đất phi canh tác trong vụ Đông xuân và vụ Mùa ứng với lượng mưa vụ tần suất 25%. Đối với những năm có lượng mưa khác với lượng mưa tính toán được nhân với hệ số điều chỉnh theo lượng mưa vụ và hệ số điều chỉnh theo phân bố mưa, chi tiết như sau.
a) Hệ số điều chỉnh (KĐC) định mức điện bơm tiêu trạm khí tượng Tam Đảo: áp dụng cho các Công ty TNHH MTV TL Tam Đảo, Lập Thạch và Xí nghiệp thủy lợi Móng Cầu thuộc Công ty TNHH MTV TL Liễn Sơn.
Tiêu vụ Mùa:
	Lượng mưa vụ 
(mm/vụ)
 KĐC công ty
	900
	1000
	1200
	1300
	1500
	1600
	1710
	1800
	2000
	2200

	Liễn Sơn
	0,42
	0,48
	0,61
	0,68
	0,84
	0,92
	1,00
	1,08
	1,23
	1,37

	Tam Đảo
	0,52
	0,54
	0,63
	0,67
	0,82
	0,91
	1,00
	1,08
	1,24
	1,35

	Lập Thạch
	0,65
	0,69
	0,74
	0,77
	0,86
	0,91
	1,00
	1,03
	1,16
	1,28


b) Hệ số điều chỉnh (KĐC) định mức điện bơm tiêu trạm khí tượng Vĩnh Yên: áp dụng cho các Công ty TNHH MTV TL Phúc Yên, Liễn Sơn (Xí nghiệp thủy lợi: Vĩnh Yên, Vĩnh Tường, Yên Lạc, Tam Dương, Bình Xuyên. Trạm bơm đầu mối: Bạch Hạc, Đại Định)
Tiêu vụ Mùa:
	Lượng mưa vụ 
(mm/vụ)
 KĐC công ty
	800
	850
	900
	1000
	1050
	1121
	1200
	1300
	1400
	1450

	Liễn Sơn
	0,47
	0,55
	0,63
	0,80
	0,88
	1,00
	1,14
	1,28
	1,40
	1,45

	Phúc Yên
	0,50
	0,56
	0,63
	0,78
	0,85
	1,00
	1,07
	1,21
	1,33
	1,38


 4.2 Định mức tiêu hao điện năng, dầu, nhớt cho bơm tiêu các trạm bơm dã chiến
	TT
	Công ty TNHH MTV Thủy lợi
	Đơn vị tính
	Vụ Mùa
	Vụ Mùa
	Vụ Mùa

	
	
	
	Lúa
	Màu
	Phi canh tác

	1
	Liễn Sơn
	 
	 
	 
	 

	 
	- Bơm điện
	Kwh/ha
	182,94
	156,46
	 

	 
	- Bơm dầu
	 
	 
	 
	 

	 
	+ Lượng dầu tiêu hao 
	Lít/ha
	53,48
	33,28
	 

	 
	+Lượng nhớt tiêu hao 
	Lít/ha
	1,80
	1,12
	 


 5. Định mức chi phí sửa chữa thường xuyên tài sản cố định
	TT
	Công ty TNHH MTV Thủy lợi
	Định mức (% so với tổng chi phí sản xuất công ích)

	1
	Liễn Sơn
	21,07 %

	2
	Phúc Yên
	23,25 %

	3
	Tam Đảo
	23,06 %

	4
	Lập Thạch
	21,18 %


 6. Định mức tiêu hao vật tư nguyên nhiên liệu cho vận hành, bảo dưỡng máy móc, thiết bị công trình thủy lợi
6.1 Định mức tổng hợp toàn công ty: 
	TT
	Vật tư, nguyên nhiên liệu
	Đơn vị tính
	Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi
	Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi
	Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi
	Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi

	
	
	
	Liễn Sơn
	Phúc Yên
	Tam Đảo
	Lập Thạch

	1
	Dầu nhờn 
	Lít/năm
	4990,9
	1226,8
	1277,5
	1974,0

	2
	Mỡ các loại
	Kg/năm
	3107,6
	336,1
	682,2
	1071,7

	3
	Dầu Diezel
	Lít/năm
	2838,1
	604,1
	725,2
	877,0

	4
	Giẻ lau 
	Kg/năm
	3475,4
	447,9
	802,6
	1003,8

	5
	Sợi Amiăng
	Kg/năm
	650,0
	62,0
	73,4
	110,6

	6
	Các vật tư phụ khác
	Các vật tư phụ khác
	bằng 5% giá trị vật tư chính
	bằng 5% giá trị vật tư chính
	bằng 5% giá trị vật tư chính
	bằng 5% giá trị vật tư chính


6.2 Định mức chi tiết cho từng đơn vị, xí nghiệp của các công ty: 
a) Định mức chi tiết cho từng đơn vị của Công ty TNHH MTV TL Liễn Sơn:
	TT
	Đơn vị, Xí nghiệp
	Định mức 
	Định mức 
	Định mức 
	Định mức 
	Định mức 

	
	
	Dầu nhờn (lít/năm)
	Mỡ các loại (kg/năm)
	Dầu Diezel (lít/năm)
	Giẻ lau (kg/năm)
	Sợi Amiăng (kg/năm)

	1
	Trạm bơm Bạch Hạc
	260,6
	663,5
	214,3
	401,5
	 

	2
	Trạm bơm Đại Định
	154,5
	386,0
	139,6
	245,4
	 

	3
	Xí nghiệp Bình Xuyên
	998,3
	380,0
	442,5
	571,0
	142,1

	4
	Xí nghiệp Vĩnh Tường
	912,9
	730,7
	666,1
	566,4
	73,0

	5
	Xí nghiệp Vĩnh Yên
	303,0
	87,2
	85,5
	145,3
	46,5

	6
	Xí nghiệp Móng Cầu
	155,2
	261,5
	197,9
	536,8
	187,8

	7
	Xí nghiệp Tam Dương
	580,6
	186,6
	318,4
	346,0
	64,1

	8
	Xí nghiệp Yên Lạc
	1625,9
	412,2
	773,8
	663,0
	136,5

	 
	Cộng vật tư chính
	4990,9
	3107,6
	2838,1
	3475,4
	650,0

	 
	Vật tư phụ
	5% giá trị vật tư chính
	5% giá trị vật tư chính
	5% giá trị vật tư chính
	5% giá trị vật tư chính
	5% giá trị vật tư chính


b) Định mức chi tiết cho từng đơn vị của Công ty TNHH MTV TL Tam Đảo:
	TT
	Xí nghiệp thủy lợi
	Dầu nhờn
(lit/năm)
	Mỡ các loại (Kg/năm)
	Dầu Diezel
(lít/năm)
	Giẻ lau 
(Kg/năm)
	Sợi Amiăng
(kg/năm)

	1
	Làng Hà
	253,73
	123,24
	227,82
	251,03
	13,39

	2
	Thanh Lanh
	98,39
	55,85
	70,86
	71,39
	5,21

	3
	Xạ Hương
	85,88
	76,00
	145,02
	135,74
	1,29

	4
	Vĩnh Thành
	322,01
	183,83
	165,16
	191,54
	17,57

	5
	Gia Khau
	517,50
	243,32
	116,34
	132,89
	35,95

	 Cộng vật tư chính
	 Cộng vật tư chính
	1.277,50
	682,24
	725,21
	802,60
	73,41

	 Vật tư phụ 
	 Vật tư phụ 
	5% giá trị vật tư chính
	5% giá trị vật tư chính
	5% giá trị vật tư chính
	5% giá trị vật tư chính
	5% giá trị vật tư chính


c) Định mức chi tiết cho từng đơn vị của Công ty TNHH MTV TL Lập Thạch:
	TT
	Xí nghiệp
	Dầu nhờn
 (lit)
	Mỡ các loại (Kg)
	Dầu Diezel
(lít)
	Giẻ lau 
(Kg)
	Amiăng
(kg)

	1
	Vân Trục
	247,49
	149,97
	206,76
	229,45
	10,42

	2
	Suối Sài
	293,60
	137,12
	131,77
	153,29
	17,39

	3
	Quang Sơn
	249,33
	133,78
	115,53
	133,29
	13,33

	4
	Bò Lạc
	318,81
	173,40
	125,36
	141,55
	18,96

	5
	Then
	312,56
	176,58
	119,24
	137,37
	19,18

	6
	Cao Phong
	552,26
	300,87
	178,30
	208,81
	31,31

	Cộng vật tư chính
	Cộng vật tư chính
	1.974,03
	1.071,73
	876,96
	1.003,75
	110,59

	Vật tư phụ
	Vật tư phụ
	5% giá trị vật tư chính
	5% giá trị vật tư chính
	5% giá trị vật tư chính
	5% giá trị vật tư chính
	5% giá trị vật tư chính


(Vật tư phụ là các vật tư phụ khác như: keo dán, giấy ráp, keo cách điện, chổi sơn, đinh vít,.... và nguyên vật liệu vận hành các máy móc thiết bị nhỏ khác).
7. Định mức công tác bảo hộ an toàn lao động (tính chung cho 4 công ty):
	TT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Định mức 

	1
	Quần áo lao động phổ thông
	Bộ/lao động
	2

	2
	Mũ, nón lá chống mưa nắng
	Chiếc/lao động
	1

	
	Hoặc mũ nhựa cứng
	Chiếc/lao động
	1

	3
	Găng tay bảo hộ
	Đôi/lao động
	2

	4
	Giầy vải
	Đôi/lao động
	1

	7
	Áo mưa
	Bộ/lao động
	1

	8
	Ủng cao su
	Đôi/lao động
	1

	9
	Áo phao
	Áo/lao động
	1

	10
	Đèn pin
	Chiếc/lao động
	1

	11
	Khác xà phòng, bút điện, vít điện, kìm điện, ủng cách điện, găng tay cách điện… mua sắm theo đơn vị cụm, trạm, trạm bơm
	% giá trị của các loại bảo hộ bảng này
	10%


8. Định mức chi phí quản lý quản lý doanh nghiệp
	TT
	Công ty
	Định mức (% so với tổng chi phí sản xuất dịch vụ công ích)

	1
	Liễn Sơn
	6,98 %

	2
	Phúc Yên
	9,10 %

	3
	Tam Đảo
	10,77 %

	4
	Lập Thạch
	8,46 %


 9. Định mức thủy lợi nội đồng 
Định mức chi phí quản lý thủy lợi nội đồng (sau điểm giao nhận sản phẩm dịch vụ thủy lợi) được tính bằng tỉ lệ % so với giá sản phẩm dịch vụ thủy lợi phần đầu mối bình quân theo vùng của các Công ty TNHH MTV thủy lợi như sau:
	TT
	Công ty TNHH MTV thủy lợi
	Định mức chi phí (% so với đơn giá SPDVCITL phần đầu mối)

	1
	Liễn Sơn
	31,30%

	2
	Phúc Yên
	30,90%

	3
	Tam Đảo
	32,62%

	4
	Lập Thạch
	31,16%

	Trung bình toàn tỉnh
	Trung bình toàn tỉnh
	31,75%


II. HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG
1. Các Định mức ban hành ở trên chưa tính tới các mục chi không thường xuyên theo quy định tại Nghị định 96/2018/NĐ-CP bao gồm:
a) Chi phí khấu hao.
b) Chi phí quan trắc không thường xuyên (thuộc khoản chi phí bảo trì). 
c) Chi phí kiểm định chất lượng công trình (thuộc khoản chi phí bảo trì). 
d) Chi phí sửa chữa định kỳ, sửa chữa lớn (thuộc khoản chi phí bảo trì). 
e) Các khoản chi phí thực tế hợp lý khác liên quan trực tiếp đến hoạt động cung cấp sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác (nếu có) bao gồm:
- Chi phí tài chính.
- Chi phí xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật;
- Chi phí lập quy trình vận hành;
- Chi phí vớt rác tại bể hút trạm bơm, giải tỏa bèo rác, vật cản.
- Chi phí cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi.
- Chi phí đo đạc, kiểm định đánh giá an toàn công trình.
- Các khoản chi để thực hiện theo quy định của Luật Tài nguyên nước 2012 (như chi phí cấp giấy phép khai thác sử dụng nước mặt; chi phí cắm mốc chỉ giới hành lang bảo bệ nguồn nước…); 
- Các khoản chi khác.
3. Đối với định mức sử dụng nước cho các loại cây trồng: Khuyến khích áp dụng các biện pháp tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho cây trồng để giảm mức tưới, giảm chi phí năng lượng, khi áp dụng các biện pháp này căn cứ lượng nước tưới thực tế để xác định định mức lao động, điện năng... trên cơ sở nội suy giá trị.
4. Về định mức lao động: Khuyến khích các đơn vị, tổ chức khai thác công trình thủy lợi tích cực áp dụng phương pháp giao khoán sản phẩm, tăng cường thuê khoán lao động thời vụ giảm định biên lao động, góp phần nâng cao năng suất lao động và hiệu quả quản lý, khai thác công trình.
5. Về định mức chi phí quản lý doanh nghiệp: Đề nghị, các Công ty tính toán, áp dụng định mức chi phí quản lý doanh nghiệp trên tổng quỹ tiền lương kế hoạch theo đơn giá tiền lương trong giá sản phẩm, dịch vụ công ích. 
6. Đối với định mức thủy lợi nội đồng: Tính trung bình chi phí những năm gần đây, trường hợp thực hiện dồn thửa đổi ruộng, hoàn chỉnh hệ thống kênh mương, hỗ trợ đầu tư thủy lợi nhỏ, thủy lợi đồng định mức nội đồng cần được điều chỉnh cho phù hợp. 
 
