	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

	Số: 38/2011/TT-BGDĐT
	Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2011


THÔNG TƯ
BAN HÀNH DANH MỤC TỐI THIỂU THIẾT BỊ DẠY HỌC MÔN VẬT LÝ, HÓA HỌC, SINH HỌC, TIN HỌC VÀ NGOẠI NGỮ - TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN
Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục phổ thông;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em; Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học; Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường,
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định:
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục tối thiểu thiết bị dạy học trong trường trung học phổ thông chuyên, bao gồm:

1. Danh mục tối thiểu thiết bị dạy học môn Vật lý;

2. Danh mục tối thiểu thiết bị dạy học môn Hóa học;

3. Danh mục tối thiểu thiết bị dạy học môn Sinh học;

4. Danh mục tối thiểu thiết bị dạy học môn Tin học và Ngoại ngữ.
Điều 2. Căn cứ vào Danh mục tối thiểu thiết bị dạy học ban hành kèm theo Thông tư này, các sở giáo dục và đào tạo có trách nhiệm chỉ đạo việc mua sắm thiết bị dạy học các môn chuyên Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học và Ngoại ngữ đảm bảo phù hợp với điều kiện của từng trường, tổ chức tập huấn, hướng dẫn sử dụng và bảo quản thiết bị phục vụ dạy học tại các trường trung học phổ thông chuyên.
Điều 3. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13 tháng 10 năm 2011.

Điều 4. Chánh Văn phòng; Cục trưởng Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em; Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính; Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học; Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo và Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.
	Nơi nhận: 
- VP Chủ tịch nước; 
- VP Chính phủ; (để b/c) 
- Ban TGTW; 
- Các Bộ, CQ ngang Bộ, CQ thuộc Chính phủ, 
 UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW (để phối hợp); 
- Bộ trưởng; 
- Các Thứ trưởng; 
- Công báo; 
- Cục kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Như điều 4;
- Website của Chính phủ;
- Website của Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, Cục CSVCTBTH, Vụ PC.
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Nguyễn Vinh Hiển


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN


[image: image1.emf]Danh muc




PAGE  
1

_1376218269.doc
DANH MỤC TỐI THIỂU

THIẾT BỊ DẠY HỌC MÔN VẬT LÝ -TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 38 /2011/TT-BGDĐT ngày 29/ 8 /2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)


		STT

		Tên thiết bị

		Chức năng cơ bản

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản



		I

		THIẾT BỊ DÙNG CHUNG



		1

		Bộ cảm biến và thiết bị xử lí dữ liệu

		

		



		1.1

		Thiết bị xử lí dữ liệu và hiển thị kết quả thí nghiệm

		- Thu nhận tín hiệu từ các cảm biến;


- Xử lý tín hiệu;


- Hiển thị kết quả ra màn hình cảm ứng, thiết bị cầm tay hoặc kết nối với máy tính để hiển thị trên màn hình máy tính hoặc máy chiếu.

		- Thiết bị xử lý dữ liệu và hiển thị kết quả thí nghiệm có màn hình màu, cảm ứng, có các cổng kết nối cảm biến, cổng USB kết nối với máy tính và các phụ kiện cần thiết tối thiểu để kết nối với cảm biến. Hiển thị số liệu dưới các dạng số, đồ thị, bảng;


- Thiết bị có khả năng phát tín hiệu dưới dạng sóng sin hoặc dạng xung;


- Phần mềm xử lí dữ liệu thí nghiệm được Việt hóa.



		1.2

		Cảm biến lực

		Dùng để đo độ lớn của lực tác dụng.

		Một bộ gồm 2 cái cảm biến, có 2 thang đo:


- Tối thiểu ±10N, độ chính xác ± 0,01N


- Tối thiểu ±50N, độ chính xác ± 0,05N



		1.3

		Cảm biến cổng quang

		Dùng để đo thời gian chuyển động của các vật.

		Gồm 02 cổng quang. Thang đo tối thiểu từ 0 đến 1000 s, độ chính xác ±0,01 s.



		1.4

		Cảm biến chuyển động

		Dùng để đo quãng đường chuyển động của vật.

		Gồm một đầu phát và một đầu thu tín hiệu. Có 2 thang đo: 


- Tối thiểu từ 0,15m đến 1,6m, độ chính xác ±0,5mm; 


- Tối thiểu từ 0,4m tới 10m, độ chính xác ±2,5mm.



		1.5

		Cảm biến chuyển động quay

		Dùng để đo góc quay của chuyển động quay.

		Thang đo từ 0 đến 360o. Độ chính xác ±10.



		1.6

		Cảm biến âm thanh

		Dùng để đo mức cường độ âm.

		Có 2 thang đo: 


- Tối thiểu từ 40 dB đến 100 dB, độ chính xác (0,1dB;


- Tối thiểu từ 80 dB đến 130 dB, độ chính xác (0,1dB.



		1.7

		Cảm biến áp suất

		Dùng để đo áp suất của chất khí.

		Thang đo áp suất tối thiểu từ 0 đến 250kPa, độ chính xác ±1,5%.



		1.8

		Cảm biến nhiệt độ

		Dùng để đo nhiệt độ.

		Thang đo tối thiểu từ 20oC đến 120oC, độ chính xác ±1°C. Đầu đo bằng thép không gỉ.



		1.9

		Cảm biến độ ẩm

		Dùng để đo độ ẩm tương đối của chất khí.

		Thang đo 0 – 100%, độ chính xác ±3%.



		1.10

		Cảm biến điện áp

		Dùng để đo điện áp xoay chiều và điện áp một chiều.

		Thang đo tối thiểu ±25V, độ chính xác: ±2%



		1.11

		Cảm biến dòng điện

		Dùng để đo cường độ dòng điện xoay chiều và một chiều.

		Thang đo tối thiểu ±1A, độ chính xác ±2%.



		1.12

		Cảm biến từ

		Dùng để đo cảm ứng từ của từ trường.

		Có 3 thang đo:


- Tối thiểu ± 0,42 mT, độ chính xác ±0,001mT;


- Tối thiểu ± 8,4 mT , độ chính xác ±0,02mT;


- Tối thiểu ±63mT , độ chính xác ±0,2mT.



		1.13

		Cảm biến ánh sáng

		Dùng để đo độ rọi của chùm sáng.

		Thang đo tối thiểu 0 – 130kLux, độ chính xác ±4%.



		2

		Dao động ký điện tử

		Dùng để đo và khảo sát các đại lượng của mạch điện xoay chiều RLC và các mạch điện vô tuyến điện tử.

		Loại dao động kí điện tử 2 chùm tia, đo được tín hiệu có tần số đến 20 MHz. 



		3

		Máy phát tần số

		Dùng để phát tín hiệu dạng sin, vuông và răng cưa.

		Thang đo tối thiểu từ 0,5Hz đến 3MHz. 


Điện áp nguồn 220V - 50Hz.



		4

		Đồng hồ đa năng

		Dùng để đo điện trở, điện dung, điện áp, cường độ dòng điện…

		Loại thông dụng, có thang đo một chiều và xoay chiều.



		5

		Thước cặp 

		Dùng để đo độ dài.

		Thang đo tối thiểu 300 mm, độ chính xác ±0,02mm.



		6

		Thước Panme

		Dùng để đo độ dài.

		Thang đo tối thiểu 50 mm, độ chính xác ±0,01mm.



		7

		Cầu kế

		Dùng để đo bán kính của mặt cầu. 

		Thang đo tối thiểu 10mm, độ chính xác ±0,01mm.



		8

		Cân điện tử

		Dùng để đo khối lượng.

		Loại thông dụng, độ chính xác ±0,01g.



		9

		Nhiệt kế

		Dùng để đo nhiệt độ. 

		Thang đo tối thiểu 1200C, độ chính xác ±10C.



		10

		Áp kế kim loại

		Dùng để đo áp suất khí.

		Thang đo tối thiểu 0 – 5 atm, độ chính xác ±0,1 atm.



		11

		Đồng hồ đo thời gian hiện số

		Dùng để đo thời gian chuyển động của các vật.

		- Đo được thời gian chuyển động qua 1 cổng quang, thời gian chuyển động từ cổng nọ đến cổng kia, chu kì dao động qua 1 cổng;


- Nhớ được tối thiểu 04 giá trị thời gian chuyển động qua lại tương ứng với mỗi cổng quang để xác định được vận tốc chuyển động của 2 vật trước và sau va chạm đàn hồi trên đệm khí;


- Thang đo tối thiểu từ 0 đến 1000 s, độ chính xác ±0,001s.



		12

		Đồng hồ bấm giây

		Dùng để đo thời gian.

		Loại thông dụng. Độ chính xác ±0,01s.



		13

		Biến thế nguồn

		Dùng để cung cấp nguồn điện 1 chiều và xoay chiều cho các thí nghiệm.

		Sử dụng nguồn điện xoay chiều 220V– 50Hz, điện áp ra: 


- Điện áp xoay chiều (5A): 3V; 6V; 9V; 12V;


- Điện áp 1 chiều (5A): 3V; 6V; 9V; 12V.



		14

		Bộ dụng cụ sửa chữa cơ và điện

		Dùng để thiết kế, gia công, sửa chữa các chi tiết cần thiết trong các bài thí nghiệm.

		Loại thông dụng.



		II

		THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM THỰC HÀNH



		1

		Đệm không khí

		Dùng để nghiên cứu sự va chạm của các vật trên đệm không khí.

		Gồm có:


- Băng đệm khí có độ dài tối thiểu 1,2m;


- Máy thổi khí đủ mạnh để nâng được các vật có khối lượng đến 400g;


- Cổng quang, ròng rọc, gia trọng;


- Giá thí nghiệm và các phụ kiện.



		2

		Nhiệt hóa hơi

		Dùng để đo nhiệt hoá hơi của chất lỏng bằng phương pháp dòng liên tục.

		Gồm có:


- Cốc nhôm, bếp điện cỡ nhỏ;


- Giá thí nghiệm và các phụ kiện.



		3

		Từ trường của ống dây

		Dùng để đo cảm ứng từ tại các điểm khác nhau nằm dọc theo trục của ống dây.

		Gồm có:


- Ống dây rỗng và một khung dây dẫn có thể bỏ lọt trong ống dây;


- Giá thí nghiệm và các phụ kiện.



		4

		Quang hình thực hành

		Dùng để:


- Đo tiêu cự của gương cầu lõm bằng phương pháp tự chuẩn trực.


- Đo tiêu cự của thấu kính phân kì bằng phương pháp thị sai.

- Nghiên cứu kiến thức khác của quang hình học.

		Gồm có:


- Một số loại gương cầu lõm, lồi;


- Một số loại thấu kính: hội tụ, phân kì;


- Khối thủy tinh bán nguyệt, bản mặt song song;


- Đèn tạo 1 tia, nhiều tia song song;


- Vật và màn hứng ảnh;


- Giá thí nghiệm và các phụ kiện.



		5

		Dòng điện xoay chiều

		Dùng để khảo sát mạch điện xoay chiều bằng dao động kí điện tử hai chùm tia.

		Gồm có:


- Bảng lắp mạch điện;


- Cuộn cảm các loại;


- Tụ điện các loại;


- Điện trở các loại;


- Giá thí nghiệm và các phụ kiện.



		6

		Hiện tượng quang điện ngoài

		Dùng để xác định giới hạn quang điện, hiệu điện thế hãm của tế bào quang điện và giá trị của hằng số Plăng bằng thực nghiệm.

		Gồm có:


- Tế bào quang điện, các loại LED có bước sóng khác nhau;


- Biến trở;


- Đèn điện;


- Kính lọc sắc;


- Giá thí nghiệm và các phụ kiện.



		 III

		THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM THEO CHUYÊN ĐỀ



		1 

		Cơ học

		

		



		1.1

		Chuyển động cơ học và va chạm 

		Dùng để nghiên cứu khảo sát:


- Động học: chuyển động thẳng đều, chuyển động thẳng biến đổi đều, rơi tự do.


- Động lực học: các định luật Niu-tơn.


- Các định luật bảo toàn: định luật bảo toàn động lượng, định luật bảo toàn cơ năng.

		Gồm có:


- Máng trượt cho xe chạy;


- Xe lăn, ròng rọc, gia trọng;


- Cổng quang, cảm biến chuyển động, cảm biến lực;


- Giá thí nghiệm và các phụ kiện.



		1.2

		Lực hướng tâm

		Dùng để nghiệm lại công thức của lực hướng tâm trong chuyển động tròn.

		Gồm có:


- Bộ gia trọng;


- Cổng quang, các cảm biến lực;


- Giá thí nghiệm tạo chuyển động quay và các phụ kiện.



		1.3

		Động lực học vật rắn

		Dùng để nghiên cứu khảo sát:


- Phương trình động lực học của vật rắn quay quanh một trục.


- Momen quán tính của vật rắn.

		Gồm có:


- Các vật rắn: hình trụ đặc, hình trụ rỗng, hình vành khăn, hình nón; 


- Giá thí nghiệm tạo chuyển động quay và các phụ kiện.



		1.4

		Tĩnh học

		Dùng để nghiên cứu khảo sát:


- Tổng hợp và phân tích lực.


- Điều kiện cân bằng của chất điểm, của vật rắn.


- Momen lực và quy tắc momen lực.


- Các dạng cân bằng và mức vững vàng của cân bằng.


- Trọng tâm của vật rắn.

		Gồm có:


- Bảng thí nghiệm có từ tính;


- Bộ đế nam châm gắn lực kế hoặc cảm biến lực;


- Bộ gia trọng, đĩa momen;


- Bộ vật rắn: hình tam giác, hình khối chữ nhật, hình thang;


- Giá thí nghiệm và các phụ kiện.



		1.5

		Cơ học chất lưu

		Dùng để nghiên cứu khảo sát:


- Định luật Ác-si-mét.


- Đường dòng.


- Định luật Béc-nu-li.


- Định luật Xtốc.

		Gồm có:


- Bình thủy tinh;


- Vật hình trụ có vạch chia;


- Dụng cụ quan sát đường dòng trong chất lỏng;


- Bộ ống Béc-nu-li;


- Ống thủy tinh dài tối thiểu 1m;


- Cảm biến lực, đồng hồ bấm giây;


- Giá thí nghiệm và các phụ kiện.



		1.6

		Sóng nước

		Dùng để nghiên cứu hiện tượng sóng trên mặt nước:


- Quá trình truyền sóng.


- Các đặc trưng của sóng.


- Tổng hợp sóng, sóng dừng.

		Gồm có:

- Máng chứa nước trong suốt;


- Mô tơ điện một chiều;


- Bộ pittông tạo sóng;


- Giá thí nghiệm và các phụ kiện.



		1.7

		Sóng âm

		Dùng để nghiên cứu khảo sát:


- Sự truyền sóng âm và phản xạ âm


- Các đặc trưng của âm thanh.


- Cộng hưởng âm, giao thoa, nhiễu xạ sóng âm.

		Gồm có:


- Loa phát âm thanh;


- Ống dẫn hướng âm thanh;


- Các tấm chắn âm;


- Cảm biến âm thanh;


- Giá thí nghiệm và các phụ kiện.



		2 

		Nhiệt học

		

		



		2.1

		Các định luật chất khí

		Dùng để nghiên cứu 3 định luật của khí lí tưởng và phương trình trạng thái của khí lí tưởng.

		Gồm có:


- Xilanh có vạch chia độ và pittông để giảm khí và thay đổi thể tích khí;


- Xilanh giam khí đặt trong bình chứa nước có đầu đun để thay đổi nhiệt độ khí;


- Cảm biến áp suất khí;


- Cảm biến nhiệt độ;


- Giá thí nghiệm và các phụ kiện.



		2.2

		Sự nở vì nhiệt của vật rắn

		Dùng để nghiên cứu về sự nở vì nhiệt của vật rắn, đo hệ số nở dài của các chất.

		Gồm có:


- Các ống kim loại: nhôm, đồng, sắt dài khoảng 60cm, đường kính khoảng 0,5cm – 1cm;


- Đồng hồ đo độ nở dài, độ chính xác 0,01mm;


- Phễu, ống cao su, bình thủy tinh;


- Giá thí nghiệm và các phụ kiện.



		3 

		Điện học và từ học

		

		



		3.1

		Bộ thí nghiệm điện

		Dùng để nghiên cứu khảo sát:


- Các định luật cơ bản về mạch điện 1 chiều và xoay chiều;


- Đường đặc trưng Vôn – Ampe;


- Chỉnh lưu dòng điện xoay chiều;


- Dao động điện từ trong mạch LC.




		Gồm có:


- Bảng lắp ráp mạch điện;


- Tụ điện các loại, điện trở các loại;


- Cuộn cảm các loại, bóng đèn;


- Đi ốt chỉnh lưu các loại;


- Biến trở, đồng hồ đa năng ;


- Cảm biến điện áp, cảm biến dòng điện;


- Giá thí nghiệm và các phụ kiện.



		3.2

		Lực Lo-ren-xơ 

		Dùng để nghiên cứu lực tác dụng lên các êlectron chuyển động trong từ trường, nghiệm lại công thức lực Lo-ren-xơ, xác định điện tích, khối lượng êlectron.

		Gồm có:


- Các cuộn dây tạo từ trường, ống thủy tinh phát xạ và tăng tốc chùm êlectron chứa khí trơ;


- Giá thí nghiệm và các phụ kiện.



		4 

		Quang học

		

		



		4.1

		Máy quang phổ

		Dùng cho thí nghiệm về tán sắc ánh sáng và các loại quang phổ.

		Gồm có:


- Quang phổ kế lăng kính;


- Hộp nguồn sáng với 05 loại đèn: Nêon, Thuỷ ngân, Hyđrô, Helium, Oxy hoặc các loại LED có bước sóng khác nhau;


- Giá thí nghiệm và các phụ kiện.



		4.2

		Giao thoa ánh sáng

		Dùng để nghiên cứu hiện tượng giao thoa ánh sáng, đo bước sóng ánh sáng.

		Gồm có:


- Nguồn ánh sáng trắng, laze hoặc LED công suất tối thiểu 1W, kính lọc sắc, màn quan sát, khe Y-âng;


- Giá thí nghiệm và các phụ kiện.



		4.3

		Nhiễu xạ ánh sáng

		Dùng để nghiên cứu hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng qua lỗ tròn, một khe, cách tử nhiễu xạ

		Gồm có:


- Nguồn ánh sáng trắng, laze hoặc LED, kính lọc sắc, màn chắn có lỗ, khe nhiễu xạ, cách tử nhiễu xạ, màn quan sát;


- Giá thí nghiệm và các phụ kiện.



		4.4

		Phân cực ánh sáng

		Dùng để nghiên cứu hiện tượng phân cực ánh sáng.

		Gồm có:


- Nguồn ánh sáng trắng, các vật hoặc tinh thể phân cực ánh sáng;


- Giá thí nghiệm và các phụ kiện.



		 IV

		THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM CÁC BÀI THỰC HÀNH NÂNG CAO



		1 

		Đo hằng số Plăng trong ánh sáng của đèn dây tóc đốt nóng

		Dùng để đo được hằng số Plăng trong ánh sáng của đèn dây tóc đốt nóng.

		Gồm có:


- Ống nghiệm và bóng đèn điện 12 V; 


- Chiết áp 1kΩ bộ nguồn 12V;


- Đồng hồ đo điện đa năng;


- Ống nghiệm chứa chất lỏng lọc sắc;


- Kính lọc sắc màu xám;


- Thước đo có độ chia 1mm;


- Giá thí nghiệm và các phụ kiện.



		2 

		Hộp đen 

		Dùng để xác định các phần tử của mạch điện trong hộp đen.

		Gồm có:


- Một số hộp đen;


- Dao động ký và máy phát âm tần;


- Giá thí nghiệm và các phụ kiện.



		3 

		Xác định nhiệt hóa rắn và hiệu suất pin Mặt Trời

		Dùng để:


- Xác định nhiệt độ hóa rắn (còn gọi là điểm nóng chảy) TS bằng phương pháp vi sai;


- Xác định hiệu suất của pin Mặt Trời.

		Gồm có:


- Đèn halogen có công suất 20 W;


- Tấm bakelit có lỗ hình vuông làm giá đỡ, tấm thép cố định trên lỗ, 2 đĩa nhỏ bằng sắt gắn điôt Si, mẫu đo 20 mg trong ống nhỏ;


- Hộp nối dây;


- Đầu thu bức xạ bằng đồng;


- Pin Mặt Trời cố định trên hộp nhựa;


- Biến trở;


- Giá thí nghiệm và các phụ kiện.



		4 

		Nhiễu xạ và tán xạ laze.

		Dùng để:


- Tìm hiểu đặc trưng của laze bán dẫn, xác định tỉ lệ phần trăm ánh sáng phân cực thẳng;


- Nghiên cứu thí nghiệm nhiễu xạ và tán xạ của ánh sáng laze.

		Gồm có;


- Đi ốt laze chuẩn trực (LCD) 1mW- 635nm;


- Gương phẳng, gương phẳng bán phản quang;


- Màn ảnh, bộ lọc phân cực, bộ mẫu nhiễu xạ;


- Cách tử nhiễu xạ, vật hình 3 chiều;


- Màn hình thủy tinh mờ;


- Các phụ kiện đồng bộ, nguồn điện, biến trở, ray quang học, quang trở, bản lọc ánh sáng;


- Giá thí nghiệm và các phụ kiện.



		5 

		Ánh sáng phân cực. Tính lưỡng chiết của mica

		Dùng để quan sát hiện tượng ánh sáng phân cực và xác định độ lưỡng chiết của mica.

		Gồm có:


- Nguồn sáng laze;


- Hai phim phân cực hình tròn và hai tấm phân cực thẳng;


- Miếng giấy bóng kính;


- Miếng thủy tinh hình vuông, hình chữ nhật;


- Một tấm mica mỏng gắn trong hình trụ chất dẻo có thang chia độ, giá đỡ hình trụ này;


- Tam giác để vẽ bằng nhựa;


- Đèn bóng mờ có đế;


- Ray quang học;


- Thiết bị thu quang học;


- Giá thí nghiệm và các phụ kiện.





DANH MỤC TỐI THIỂU

THIẾT BỊ DẠY HỌC MÔN HÓA HỌC - TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN
(Kèm theo thông tư số 38 /2011/TT-BGDĐT ngày 29 / 8 /2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)


		STT

		Tên thiết bị

		Chức năng cơ bản

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản



		I

		THIẾT BỊ DẠY HỌC



		I.1

		Thiết bị dạy học theo chương trình chuyên



		1 

		 Bình cầu

		Dùng chứa hóa chất lỏng, hóa chất khí và để đun hóa chất lỏng.

		Gồm 02 loại: có nhánh và không có nhánh; bằng thuỷ tinh trung tính, chịu nhiệt, dung tích tối thiểu 250ml, đảm bảo độ bền cơ học.



		2 

		Bình định mức

		Dùng đong các hóa chất lỏng có thể tích theo nội dung thí nghiệm.

		Bằng thủy tinh trung tính, đảm bảo độ bền cơ học, có vạch chia độ theo dung tích bình.



		3 

		Ống đong

		Dùng đong các hóa chất lỏng có thế tích theo nội dung thí nghiệm.

		Hình trụ có đế; bằng thủy tinh trung tính, đảm bảo độ bền cơ học, có vạch chia độ từ 1ml đến 100 ml.



		4 

		Bình tam giác

		Dùng chứa hóa chất lỏng, hóa chất khí và để đun hóa chất lỏng.

		Gồm 02 loại có dung tích 100 ml và 250 ml; bằng thuỷ tinh trung tính, chịu nhiệt, đảm bảo độ bền cơ học.



		5 

		Bình tràn

		Dùng chứa chất lỏng và đong thể tích chất rắn thông qua phần chất lỏng khi tràn.

		Bằng thủy tinh hoặc nhựa trong có vòi tràn; dung tích tối thiểu 650ml; Dùng kèm cốc thủy tinh hoặc cốc nhựa trong dung tích tối thiểu 200ml.



		6 

		Bình xịt tia nước

		Dùng xịt tia nước để bổ sung nước khi làm thí nghiệm hoặc rửa, tráng sau khi làm thí nghiệm.

		Bình nhựa, có vòi xịt tia nước nhỏ; dung tích tối thiểu 500 ml.



		7 

		Cốc thuỷ tinh

		Dùng chứa, đong các hóa chất lỏng có thế tích theo nội dung của thí nghiệm; dùng đun hóa chất lỏng.

		Gồm 03 loại có dung tích 100 ml , 250 ml, 500 ml; bằng thuỷ tinh trung tính, chịu nhiệt, hình trụ, có miệng rót, đảm bảo độ bền cơ học; Có vạch chia độ nhỏ nhất: 10 ml (loại dung tích 100 ml), 25 ml (loại dung tích 250 ml) và 50 ml (loại dung tích 500 ml).



		8 

		Chậu thủy tinh

		Dùng chứa nước để phục vụ khi làm thí nghiệm.

		Bằng thuỷ tinh, có kích thước miệng khoảng Φ200mm.



		9 

		Đèn cồn

		Dùng đun nóng khi làm thí nghiệm.

		Bằng thuỷ tinh chịu nhiệt, nắp thuỷ tinh kín, nút xỏ bấc bằng sứ.



		10 

		Đũa thủy tinh

		Dùng để khuấy trong thí nghiệm.

		Bằng thuỷ tinh trung tính, chịu nhiệt.



		11 

		Lọ thuỷ tinh

		Dùng chứa các hóa chất lỏng (bao gồm cả chất lỏng bị phân hủy bởi ánh sáng) và lấy một lượng nhỏ các chất lỏng khi làm thí nghiệm.

		Gồm 02 loại: miệng hẹp và miệng rộng; bằng thuỷ tinh trung tính không màu và có màu nâu, chịu nhiệt, đảm bảo độ bền cơ học, dung tích 100ml.


- Loại miệng hẹp có nút nhám kèm ống hút nhỏ giọt (với quả bóp cao su lưu hóa tốt, độ đàn hồi cao);


- Loại miệng hẹp không kèm ống hút nhỏ giọt có nút nhám;


- Loại miệng rộng có nút nhám.



		12 

		Nhiệt kế rượu

		Dùng đo nhiệt độ khi làm thí nghiệm.

		Có độ chia từ 00C đến 1000C; độ chia nhỏ nhất 10C.



		13 

		Ống nghiệm

		Dùng đựng hóa chất khi làm thí nghiệm.

		Gồm 02 loại Φ 16 và Φ 20;

Bằng thuỷ tinh trung tính, chịu nhiệt, đảm bảo độ bền cơ học, có bo miệng.



		14 

		Ống dẫn thuỷ tinh

		Dùng dẫn các hóa chất lỏng, hóa chất khí khi làm thí nghiệm.

		Bằng thuỷ tinh trung tính trong suốt, chịu nhiệt, đảm bảo độ bền cơ học, có kích thước Φ ngoài 6mm và Φ trong 3mm. Gồm 02 loại (loại hở hai đầu bằng nhau và loại hở hai đầu có một đầu vuốt nhọn); Chủng loại ống:

- Hình chữ L (60, 180)mm.

- Hình chữ L (40, 50)mm.

- Thẳng, dài 70mm.

- Thẳng, dài 120mm .

- Hình chữ Z (một đầu góc vuông và một đầu góc nhọn 60o) có kích thước các đoạn tương ứng (50, 140, 30)mm.



		15 

		Ống hút nhỏ giọt

		Dùng hút một lượng nhỏ chất lỏng.

		Quả bóp bằng cao su được lưu hóa tốt, độ đàn hồi cao; Ống thủy tinh vuốt nhọn đầu.



		16 

		Ống sinh hàn

		Dùng chưng cất và tách hỗn hợp các chất lỏng.

		Bằng thuỷ tinh trung tính, đảm bảo độ bền cơ học, đảm bảo ngưng tụ được chất hơi thành lỏng.



		17 

		Ống thủy tinh hình chữ U

		Dùng tạo cầu muối, dung dịch điện cực, rửa khí, thu khí v.v…

		Bằng thuỷ tinh trung tính, chịu nhiệt, miệng hơi loe, đảm bảo độ bền cơ học.



		18 

		Ống thủy tinh hình trụ

		Dùng để đo thành phần khí.

		Bằng thuỷ tinh trung tính, đảm bảo độ bền cơ học. Dung tích tối thiểu 200ml.



		19 

		Ống mao quản

		Dùng hút chất lỏng và sử dụng tương tự mao quản.

		Bằng thủy tinh trung tính, ống thẳng, dài tối thiểu 200 mm, hở 2 đầu, Φ trong tối đa 1mm.



		20 

		Phễu lọc

		Dùng lọc chất lỏng.

		Gồm hai loại: có cuống phễu dài và có cuống phễu ngắn;


Bằng thuỷ tinh trung tính, chịu nhiệt, đảm bảo độ bền cơ học.



		21 

		Phễu chiết

		Dùng tách các chất lỏng không tan vào nhau.

		Bằng thủy tinh trung tính, có độ bền cơ học, dung tích khoảng 60 ml, có khóa nhám tốt và kín.



		22 

		Thìa xúc hóa chất

		Dùng xúc hoá chất rắn.

		Bằng thuỷ tinh dài tối thiểu 160mm.



		23 

		Giá để ống nghiệm

		Dùng xếp các ống nghiệm khi làm thí nghiệm.

		Bằng nhựa hoặc bằng gỗ, hai tầng, chịu được hoá chất, có kích th​ước phù hợp để đựng được các loại ống nghiệm khác nhau. 



		24 

		Chày, cối

		Dùng nghiền các hoá chất rắn.

		Bằng sứ, men nhẵn, lòng cối và đầu chày có độ nhám.



		25 

		Bộ nút cao su

		Dùng nút các bình cầu, bình tam giác, ống nghiệm, ống thuỷ tinh thẳng v.v…

		Gồm 02 loại: có lỗ (với Φ lỗ phù hợp với ống dẫn thủy tinh) và không có lỗ. Bằng cao su đàn hồi, chịu hoá chất, lưu hoá tốt, kích thước ngoài phù hợp để nút các loại ống, bình.



		26 

		Ống dẫn

		Nối các đoạn ống dẫn bằng thuỷ tinh.

		Bằng cao su mềm, chịu hoá chất có kích thước phù hợp để nối các đoạn ống dẫn bằng thuỷ tinh.



		27 

		Băng kim loại kép

		So sánh độ dẫn điện.

		Gồm: Lá kim loại bằng đồng gắn chặt chồng khít với lá kim loại bằng thép. Gắn được trên giá đỡ.



		28 

		Kẹp ống nghiệm

		Kẹp ống nghiệm khi làm thí nghiệm.

		Cán dài, bằng gỗ, lò xo chất lượng cao, độ đàn hồi tốt, kẹp được ống nghiệm các loại.



		29 

		Khay thí nghiệm

		Dùng mang dụng cụ và hoá chất khi làm thí nghiệm.

		- Vật liệu bằng gỗ hoặc nhựa kích thước khoảng (420(330(80)mm.

- Có quai xách thiết kế phù hợp để đựng được dụng cụ và hóa chất khi làm thí nghiệm



		30 

		Kẹp đốt hóa chất

		Kẹp hoá chất khi đốt.

		Bằng Inox, có chiều dài khoảng 200mm.



		31 

		Kẹp Mo

		Kẹp ống dẫn bằng cao su

		Bằng thép đàn hồi, không gỉ.



		32 

		Kiềng 3 chân

		Đỡ các dụng cụ thí nghiệm khi đun.

		Bằng Inox có 3 chân cao khoảng 105mm.



		33 

		Muỗng đốt hóa chất

		Đựng hoá chất khi đốt.

		Bằng Inox, cán dài khoảng 250mm



		34 

		Tấm lưới nung

		Phân tán nhiệt và chia đều nhiệt khi đun nóng.

		Bằng kim loại, chịu nhiệt; có giá đỡ và có thanh để kẹp vào giá đỡ.



		35 

		Cân hiện số

		Cân hoá chất.

		Độ chính xác 0,1 g hoặc 0,01 g. Khả năng cân tối đa 240g.



		36 

		Bộ giá thí nghiệm

		Kẹp, giữ các dụng cụ khi làm thí nghiệm.

		Gồm:


- Một đế vững chắc: Một cọc hình trụ đường kính khoảng 10mm, cao khoảng 500mm; Các loại kẹp ống nghiệm; Khớp nối các loại; Một vòng kiềng;


- Các chi tiết trên được làm bằng vật liệu chịu hóa chất.



		37 

		Bộ dụng cụ thí nghiệm phân tích thể tích

		Dùng cho các thí nghiệm xác định nồng độ và chuẩn độ dung dịch.

		Gồm:


- Đế; Kẹp Buret bằng nhựa không bị ăn mòn do hóa chất;


- Buret bằng thuỷ tinh trung tính, chịu nhiệt, dung tich 25 ml (hai loại màu trằng và màu nâu);


- Pipet bằng thuỷ tinh trung tính, chịu nhiệt, có độ chia, ở giữa có chỗ phình đường kính 16mm, chiều dài đoạn phình 40mm, hai loại dung tích 5ml và 20ml;


- Quả bóp cao su dùng để hút pipet 5ml (bằng cao su đàn hồi, lưu hóa tốt, chịu hóa chất);


- Bình tam giác 250ml; Cốc thủy tinh 150ml; Đũa thủy tinh; Phễu; Bình định mức 100ml.



		38

		Bộ dụng cụ thực hành dùng cho học sinh

		Dùng cho học sinh để tiến hành các thí nghiệm.

		Gồm 22 chi tiết:


a) Pipet 1 mL, tỉ lệ chia 1/100;


b) Cột sắc kí (thủy tinh), với phễu PP và lưới lọc PE 20 mm, cũng có thể dùng như phễu Buchner, hoặc bình lóng;


c) Bộ gá nhiệt kế (Santoprene);


d) Bộ nối (Viton);


e) Cá từ (4 ( 12 mm) trong lọ thu chất chưng cất;


f) Phễu Hirsch với đĩa lọc PE 20 mm;


g) Khóa của cột sắc kí và bình lóng;


h) Bộ gá đầu chưng cất Claisen với bộ ngưng tụ khí;


i) Cốc để lọc, 25 ml;


j) Bộ nối đầu chưng cất 105(;


k) Nút cao su chặn;


l) Ống tiêm PP (syringe);


m) Bộ nối (Santoprene) có thanh đỡ;


n) Ống li tâm (15 ml), thu chất thăng hoa có nắp đậy;


o) Bộ ngưng tụ khí (cột chưng cất);


p) Ống nghiệm, đã cân chỉnh, 10(100 mm;


q) Cốc hình nón (erlenmeyer), 10 ml;


r) Lọ cầu cổ dài, 5 ml;


s) Lọ cầu cổ ngắn, 5 ml;


t) Bộ gá lọc của thiết bị thăng hoa;


u) Ống Teflon đường kính 1/16”;


v) Thìa dẹt (spatula) có đầu xúc.



		39

		Bộ thiết bị đo lường cảm biến

		

		



		39.1

		Thiết bị xử lí dữ liệu và hiển thị kết quả thí nghiệm

		- Thu nhận tín hiệu từ các cảm biến;


- Xử lý tín hiệu;


- Hiển thị kết quả ra màn hình cảm ứng, thiết bị cầm tay hoặc kết nối với máy tính để hiển thị trên màn hình máy tính hoặc máy chiếu.

		- Thiết bị xử lý dữ liệu và hiển thị kết quả thí nghiệm có màn hình màu, cảm ứng, có các cổng kết nối cảm biến, cổng USB kết nối với máy tính và các phụ kiện cần thiết tối thiểu để kết nối với cảm biến. Hiển thị số liệu dưới các dạng số, đồ thị, bảng;


- Thiết bị có khả năng phát tín hiệu dưới dạng sóng sin hoặc dạng xung;


- Phần mềm xử lí dữ liệu thí nghiệm được Việt hóa.



		39.2

		Cảm biến nhiệt độ

		Đo nhiệt độ (oC).

		Dải đo từ (20oC đến 120oC. Độ chính xác ( 1oC.



		39.3

		Cảm biến độ dẫn điện

		Xác định mức độ dẫn điện của các chất.

		3 dải đo: 0-200(S/cm; 0-2000(S/cm; 0-20000(S/cm; Độ chính xác ± 1% trên toàn dải đo.



		39.4

		Cảm biến pH

		Đo độ pH của các chất.

		Dải đo pH = 0-14. Độ chính xác ± 0,1Ph



		39.5

		Cảm biến hiệu điện thế

		Đo hiệu điện thế của dòng điện xoay chiều và dòng điện một chiều.

		Tùy chọn 2 dải đo ± 6V và ± 1V bằng công tắc trượt. Độ chính xác ± 1%.



		39.6

		Cảm biến dòng điện

		Đo cường độ của dòng điện xoay chiều và dòng điện một chiều.

		Tùy chọn 2 dải đo ± 1A và ± 0,3A bằng công tắc trượt. Độ chính xác ±1%.



		39.7

		Cảm biến áp suất

		Đo áp suất tuyệt đối của chất khí.

		Thang đo từ 0 đến 250kPa (áp suất tuyệt đối). Độ chính xác ±1,5% trên toàn thang đo.



		39.8

		Cảm biến quang phổ so màu

		So sánh màu sắc và phổ phân tích.

		Dải đo từ 0% - 100%; Bước sóng 625 nm (ánh sáng đỏ), 520 nm (ánh sáng xanh lá cây), 465 nm (ánh sáng xanh nước biển).



		39.9

		Cảm biến nồng độ CO2

		Đo nồng độ CO2

		Dải đo 400 – 10000 pm; độ chính xác ±2%.



		I.2

		Thiết bị dạy học theo chuyên đề Olympic



		1

		Bếp điện

		Để đun nóng các chất.

		Loại thông dụng, Công suất tối thiểu 1000W. Điện áp 220V/50Hz.



		2

		Máy sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC)

		Dùng trong thí nghiệm phân tích nhằm tách các chất theo phương pháp sắc ký.

		Gồm:


- Hệ thống cấp dung môi và bơm cao áp;


- Hệ thống đưa mẫu vào cột;


- Cột sắc ký;


- Dung dịch rửa giải.



		3

		Thiết bị phân tích sắc ký lớp mỏng TLC

		Dùng trong thí nghiệm phân tích nhằm tách các chất theo phương pháp sắc ký.

		Gồm:


- Bản sắc kí;


- Ống mao dẫn;


- Bộ dung dịch sắc ký.



		4

		Đèn cực tím (UV)

		Dùng để soi các mẫu thử sau khi phân tích.

		Soi được 2 bước sóng 254 mm và 356nm.



		5

		Máy lắc trộn

		Lắc trộn các chất hóa học nhằm tạo hỗn hợp đồng nhất.

		- Cấu trúc được cấu tạo bằng vật liệu có khả năng chống chịu các quá trình ăn mòn hoá học;


- Tốc độ: 0 – 3000 vòng/ phút;


- Bộ điều khiển tốc độ;


- Dạng lắc tròn.



		6

		Máy quay li tâm

		Để tách hỗn hơp các chất theo phương pháp ly tâm

		RCF max: 16,060


Điện áp: 220V/50Hz;


Công suất tiêu thụ: 250VA;


Màn hình hiển thị số vòng quay và thời gian ly tâm;


Chức năng tự động ngắt khi không đạt trạng thái cân bằng.



		7

		Máy nghiền mẫu

		Nghiền các mẫu chất rắn để đạt được kích thước quy định khi làm thí nghiệm.

		Dung tích buồng nghiền khoảng: 80ml;


Có khả năng bảo vệ quá tải;


Điện áp: 220V/50Hz.



		8

		Thiết bị khuấy từ có gia nhiệt

		Để pha chế dung dịch, kết hợp nhiệt độ với tác động khuấy từ.

		- Dung tích khuấy tối thiểu: 1000 ml;


- Tốc độ khuấy: 0-1500 vòng/ phút;


- Khả năng gia nhiệt: từ nhiệt độ phòng đến 340oC;


- Tốc độ gia nhiệt: 7K/phút với 1000 ml nước;


- Công suất gia nhiệt: 600W;


- Độ chính xác nhiệt độ: +/-10K;


- Đường kính đĩa gia nhiệt khoảng: 135mm;


- Tấm gia nhiệt;


- Điện áp: 220V/50Hz.



		9

		Tủ sấy tự động

		Để sấy các mẫu hóa chất làm thí nghiệm.

		Dung tích 40 ( 55 Lít, đối lưu tự nhiên, màn hình hiển thị số, điều chỉnh thời gian từ 0 – 99h59’. Điều chỉnh nhiệt độ từ nhiệt độ phòng đến 220oC. Điện áp 220V/50Hz.



		10

		Hệ thống Buret tự động

		Để chuẩn độ thể tích

		- Hệ thống tự động hút vào buret;

- Thể tích : 10 ml, 25ml;

- Vạch chia : 0,05ml; 0,1 ml;

- Thể tích bình : 500 ml.



		11

		Máy điện phân

		Dùng cho các thí nghiệm về điện phân.

		Có đủ các loại điện cực : Pt, Cu, Zn, than chì, dây Au, Pt, calomen…



		12

		Máy đo nhiệt lượng kế

		Dùng cho thí nghiệm nhiệt hóa học.

		Nhiệt độ làm việc 25oC hoặc 30oC Công suất: 1,8kW;


Dải đo lớn nhất là 40.000J;


Dung tích bình phân huỷ khoảng: 260ml;


Nhiệt độ phân giải: 1/10.000K;


Điện áp: 220V/50Hz.



		13

		Thiết bị chưng cách cát

		Để tiến hành đun nóng trong các thí nghiệm cần nâng nhiệt độ từ từ.

		Dung tích khoảng 500 ml ;


Nhiệt độ tối đa 500oC ;


Công suất 240W ;


Độ sâu bên trong khoảng 85 mm ;


Điện áp: 220V/50Hz 



		14

		Quang phổ kế hấp thụ

		- Để đo “số lượng ánh sáng” một mẫu hấp thụ được khi cho tia sáng đi xuyên qua mẫu và đo cường độ của ánh sáng đến đầu dò (detector);


- Để xác định nồng độ mẫu chất lỏng.

		Gồm:


- Cuves;


- Màn hình tinh thể lỏng LCD;


- Khoảng bước sóng : 320 - 1000nm;


- Nguồn sáng;


- Đầu dò;


- Độ chính xác bước sóng : ±1nm;


- Độ rộng khe phổ tối thiểu: 5nm;


- Khoảng quang học: 0 - 2A, 0 - 150%T;


- Độ truyền qua : 0 - 150%(T);


- Điện áp: 220V/50Hz.



		15

		Máy cất nước 


(1 lần, 2lần)

		Để điều chế nước tinh khiết làm thí nghiệm.

		Công suất khoảng 2 - 4 lít/giờ;


Chất lượng nước đầu ra: pH = 5,6 - 6,0;


Không sử dụng Pyrogen;


Điện áp: 220V/50Hz.



		16

		Lò nung

		Nung mẫu chất rắn trong thí nghiệm.

		Nhiệt độ đạt đến 1200oC ;


Bộ điều khiển cho phép người sử dụng cài đặt;


Điện áp: 220V/50Hz.



		17

		Bơm hút chân không

		Bơm hút chất khí hoặc chất lỏng.

		Loại 1 cấp, phễu lọc hút chân không các loại.



		18

		Buret Brush

		Dùng chuẩn độ thể tích

		Loại thông dụng



		19

		Pipet máy

		Dùng chuẩn độ, lấy mẫu chất lỏng.

		Loại thông dụng



		20

		Pipet Pasteur

		

		Loại bằng nhựa



		21

		Quả bóp van ba chiều

		Dùng hút, đẩy 2 chiều.

		Loại thông dụng



		22

		Phễu lọc Hirsch

		Để lọc với tốc độ cao, kết hợp với bơm hút.

		Loại thông dụng



		23

		Phễu lọc Buchner

		

		Loại thông dụng



		24

		Bơm kim tiêm

		Bơm và hút một lượng nhỏ chất lỏng.

		Loại thông dụng có chia độ



		25

		Gell trao đổi ion

		Sắc ký trao đổi ion.

		Bằng nhựa trao đổi ion: 02 loại



		26

		Đĩa thủy tinh

		Chứa mẫu hóa chất.

		Loại thông dụng



		27

		Bộ khoan nút

		Khoan nút với các lỗ có kích thước khác nhau.

		Có 12 cỡ khác nhau đảm bảo khoan được nút cao su, nút bấc.



		II

		HÓA CHẤT



		II.1

		Hóa chất theo chương trình Chuyên



		1 

		Aluminium (Al)

		

		Bột



		2 

		Aluminium (Al)

		

		Dây



		3 

		Sodium (Na)

		

		Thỏi ngâm trong dầu hỏa



		4 

		Potassium (K)

		

		Thỏi ngâm trong dầu hỏa



		5 

		Magnesium (Mg)

		

		Bột



		6 

		Magnesium (Mg)

		

		Dây



		7 

		Iron (Fe)

		

		Bột



		8 

		Iron (Fe)

		

		Dây thép 



		9 

		Copper (Cu)

		

		Mảnh nhỏ



		10 

		Copper (Cu)

		

		Phoi bào



		11 

		Đồng thau (Cu – Zn)

		

		Mảnh nhỏ



		12 

		Zinc (Zn)

		

		Viên



		13 

		Silver (Ag)

		

		Dây



		14 

		Tin (Sn)

		

		Viên



		15 

		Nickel (Ni)

		

		Dây



		16 

		Sắt tây (Fe tráng Sn)

		

		Miếng



		17 

		Tôn (Fe tráng Zn)

		

		Miếng



		18 

		Bromine (Br2)

		

		Lỏng



		19 

		Iodine (I2)

		

		Tinh thể



		20 

		Sunfur (S)

		

		Bột



		21 

		Phosphorus (P) đỏ

		

		Bột



		22 

		Than gỗ (C)

		

		Mẩu



		23 

		Cupric oxide (CuO)

		

		Bột



		24 

		Manganese oxide (MnO2)

		

		Bột



		25 

		Chromium oxide (Cr2O3)

		

		Bột



		26 

		Sodium hydroxide (NaOH)

		

		Viên



		27 

		Ammonia (NH3)

		

		Dung dịch bão hòa



		28 

		Sunfuric acid (H2SO4)

		

		Dung dịch 98%



		29 

		Nitric acid (HNO3)

		

		Dung dịch 63%



		30 

		Photphoric acid (H3PO4)

		

		Dung dịch 96%



		31 

		Hydrochloric acid (HCl)

		

		Dung dịch 37%



		32 

		Hydrogen sunfide (H2S)

		

		Dung dịch bão hòa



		33 

		Hydrogen peroxide 


(H2O2)

		

		Dung dịch 50%



		34 

		Magnesium Chloride (MgCl2.6H2O)

		

		Tinh thể



		35 

		Barium chloride (BaCl2.6H2O)

		

		Tinh thể



		36 

		Aluminium chloride 


(AlCl3)

		

		Tinh thể



		37 

		Iron III chloride

(FeCl3.6H2O)

		

		Tinh thể



		38 

		Tin II chloride

(SnCl2.2H2O)

		

		Tinh thể



		39 

		Manganese chloride (MnCl2)

		

		Tinh thể



		40 

		Zinc chloride (ZnCl2)

		

		Tinh thể



		41 

		Potassium chloride (KCl)

		

		Tinh thể



		42 

		Potassium iodide (KI)

		

		Tinh thể



		43 

		Sodium bromide (NaBr)

		

		Tinh thể



		44 

		Ammonium sunfide (NH4)2S

		

		Tinh thể



		45 

		Ammonium chloride (NH4Cl)

		

		Tinh thể



		46 

		Iron II sunfide (FeS)

		

		Tinh thể



		47 

		Calcium fluoride (CaF2)

		

		Tinh thể



		48 

		Calcium carbide (CaC2)

		

		Mẩu rắn



		49 

		Aluminium carbide (Al4C3)

		

		Mẩu rắn



		50 

		Potassium chlorate (KClO3)

		

		Tinh thể



		51 

		Sodium nitrite (NaNO2)

		

		Tinh thể



		52 

		Potassium nitrate (KNO3)

		

		Tinh thể



		53 

		Silver nitrate (AgNO3)

		

		Tinh thể



		54 

		Lead nitrate (Pb(NO3)2)

		

		Tinh thể



		55 

		Calcium carbonate (CaCO3)

		

		Tinh thể



		56 

		Sodium carbonate


(Na2CO3.10H2O)

		

		Tinh thể



		57 

		Sodium sulfite (Na2SO3)

		

		Tinh thể



		58 

		Sodium sulfate


(Na2SO4.10H2O)

		

		Tinh thể



		59 

		Iron II sulfate (FeSO4)

		

		Tinh thể Fe(NH4)2(SO4)2.12H2O



		60 

		IronIII sulfate (Fe2(SO4)3.18H2O)

		

		Tinh thể



		61 

		Cadmium sulfate (CdSO4)

		

		Tinh thể



		62 

		Nickel sulfate (NiSO4)

		

		Tinh thể



		63 

		Copper sulfate (CuSO4.5H2O)

		

		Tinh thể



		64 

		Potassium permanganate


(KMnO4)

		

		Tinh thể



		65 

		Potassium dichromate (K2Cr2O7)

		

		Tinh thể



		66 

		Potassium thiocyanate (KSCN)

		

		Tinh thể



		67 

		Ammonium bicarbonate


(NH4HCO3)

		

		Tinh thể



		68 

		Sodium dihidrophosphate (NaH2PO4)

		

		Tinh thể



		69 

		Calcium hidrophosphate (CaHPO4)

		

		Tinh thể



		70 

		Sodium silicate (Na2SiO3)

		

		Lỏng



		71 

		Ammonium dichromate


((NH4)2Cr2O7)

		

		Tinh thể



		72 

		Sodium thiosulfite (Na2S2O3)

		

		Tinh thể



		73 

		Potassium ferricyanide

(K3[Fe(CN)]6)

		

		Tinh thể



		74 

		Potassium ferrocyanide

(K4[Fe(CN)]6)

		

		Tinh thể



		75 

		Nước javen (NaClO)

		

		Dung dịch bão hòa



		76 

		Benzen (C6H6)

		

		Lỏng



		77 

		Hexan (C6H14)

		

		Lỏng



		78 

		Toluen (C6H5-CH3)

		

		Lỏng



		79 

		Naphtalen (C10H8)

		

		Miếng



		80 

		Xăng

		

		Lỏng



		81 

		Dầu hỏa

		

		Lỏng



		82 

		Parafin

		

		Mẩu rắn



		83 

		Dầu thông

		

		Lỏng



		84 

		Polietilen (P.E)

		

		Mẩu rắn



		85 

		Polipropilen (P.P)

		

		Mẩu rắn



		86 

		Polistiren (P.S)

		

		Mẩu rắn



		87 

		Cao su tự nhiên

		

		Miếng



		88 

		Ancol etylic (C2H5OH)

		

		Lỏng, 96o



		89 

		Phenol (C6H5OH)

		

		Tinh thể



		90 

		Glixerol (C3H5(OH)3)

		

		Lỏng



		91 

		Formaldehyde (H-CHO)

		

		Lỏng



		92 

		Acetone (CH3COCH3)

		

		Lỏng



		93 

		Acetic acid (CH3COOH)

		

		Lỏng



		94 

		Acid benzoic (C6H5COOH)

		

		Tinh thể



		95 

		Methylamine (CH3NH2)

		

		Lỏng



		96 

		Ethylamine (C2H5NH2)

		

		Lỏng



		97 

		Aniline (C6H5NH2)

		

		Lỏng



		98 

		Chất béo

		

		Lỏng



		99 

		Glyxin (H2N-CH2-COOH)

		

		Lỏng



		100 

		Glucozơ (C6H12O6)

		

		Tinh thể



		101 

		Saccarozơ (C12H22O11)

		

		Tinh thể



		102 

		Tinh bột (C6H10O5)n

		

		Bột



		103 

		Xenlulozơ (C6H10O5)n

		

		Rắn



		104 

		Quỳ tím

		

		Giấy



		105 

		Phenolphtalein

		

		Giấy



		106 

		Metyl da cam


C14H14O3N3SNa

		

		Tinh thể



		107 

		Thuốc thừ Fehling

		

		Dung dịch



		108 

		Ninhiđrin (C9H6O4)

		

		Dung dịch



		109 

		(-Naphtol + NaBrO

		

		Dung dịch



		II.2

		Hóa chất theo chuyên đề Olympic



		1

		3,4-dimetoxibenzandehit (DMBA)

		Thí nghiệm: Phản ứng ngưng tụ Andol.

		Tinh thể



		2

		1- indanon (C9H7ON)

		

		Tinh thể



		3

		Diethyl ethe ((C2H5)2O)

		

		Lỏng



		4

		Heptane (C7H14)

		

		Lỏng



		5

		Ethyl ethanoat (CH3COOC2H5)

		

		Lỏng



		6

		S-phenylalanine (C9H11O2N)

		Thí nghiệm: Tổng hợp Benzyl hydantoin.

		Tinh thể



		7

		Sodium cianate (NaOCN)

		

		Tinh thể



		8

		Diisopropyl ethe ([(CH3)2CH]2O)

		

		Lỏng



		9

		Methyl cianide (CH3CN)

		Thí nghiệm: Phân tích định tính chất hữu cơ.

		Lỏng



		10

		2,4dinitrophenylhydrazine 2,4-DNPH)

		

		Lỏng



		11

		Xeri(IV) ammoni nitrat trong HNO3 loãng (CAN)

		

		Dung dịch



		12

		Sodium thiosunfat (Na2S2O3)

		Thí nghiệm: Phân tích lượng axit Ascorbic trong Vitamin C.

		Dung dịch 2M



		13

		Metyl đỏ (Methyl red) C15H15O2N3

		

		Dung dịch



		14

		Natri 2,4,6-trinitrobenzen sunfonat (C6H2O9N3SNa) (TNBS)

		Thí nghiệm: Sắc ký trao đổi ion các aminoaxit.

		Lỏng



		15

		Dung dịch đệm cacbonat

		

		Dung dịch



		16

		Histidin (His) (C6H9O2N3)

		

		



		17

		Cystein (CySH) C3H7O2NS)

		

		



		18

		Arginin (Arg) (C6H14O2N3)

		

		



		19

		Tác nhân Ellmann (C14H8S2N2O8)

		

		Dung dịch



		20

		Diazobenzensunfonic 


(tác nhân Pauli)

		

		Dung dịch



		21

		Dung dịch đệm Tris-HCl

		

		Dung dịch



		22

		8-hydroxiquinolin

		

		Lỏng



		23

		(naphtol


(tácnhânSakaguchi)

		

		Lỏng



		24

		Natri hypobromua (NaBrO)

		

		Tinh thể



		25

		Dung dịch urê 8 M

		

		Dung dịch bão hòa



		26

		Axit Salixylic (HOC6H4COOH)

		Thí nghiệm: Tổng hợp và phân tích Aspirin.

		Tinh thể



		27

		Anhydrit axetic 


(CH3CO)2O

		

		Lỏng



		28

		Viên thuốc chứa Fe (II)

		Thí nghiệm: Xác định sắt trong thuốc viên chứa sắt.

		Viên



		29

		1,10-phenanthroline


(C12H8N2)

		

		



		30

		Hydroxyl ammonium chloride

		

		Tinh thể



		31

		Amoni thioxyanat (NH4SCN)

		Thí nghiệm: Phân tích định tính chất vô cơ.

		Tinh thể



		32

		Bột mài chứa Na2CO3, CaCO3 và Na2HPO4

		Thí nghiệm: Xác định cacbonat và hiđrophotphat trong mẫu làm chất mài.

		Bột



		33

		Potassium oxalate (K2C2O4)

		

		Tinh thể



		34

		Thymolphthalein (TP)

		

		Dung dịch chất chỉ thị



		35

		BromoCresol Green (BCG)

		

		Dung dịch chất chỉ thị



		36

		Dung dịch EDTA tiêu chuẩn

		Thí nghiệm: Chuẩn độ Complexon: xác định ion kim loại.

		



		37

		Murexide(cg.amonipupurat) C8H4N5O6NH4.H2O

		

		Dung dịch chất chỉ thị



		III

		VẬT TƯ – THIẾT BỊ TIÊU HAO



		1

		Chổi rửa ống nghiệm

		Để rửa ống nghiệm.

		Cán dài khoảng 30 cm, lông chổi phù hợp rửa được các loại ống nghiệm.



		2

		Kính bảo vệ mắt

		Dùng bảo vệ mắt khi làm thí nghiệm.

		Bằng nhựa trong suốt, chịu hoá chất, gồm 02 loại: không màu và có màu nâu.



		3

		Găng tay

		Bảo vệ tay khi làm thí nghiệm.

		Gồm 02 loại:


- Loại cao su chịu đàn hồi cao, chịu hoá chất


- Loại polietilen thông dụng



		4

		Áo choàng

		Bảo vệ khi làm thí nghiệm.

		Loại thông dụng 



		5

		Giấy lọc

		Để lọc qua phễu.

		Loại thông dụng 



		6

		Giấy lau

		Dùng để lau.

		Loại thông dụng





Lưu ý:

- Tất cả hoá chất được đựng trong lọ nhựa hoặc lọ thuỷ tinh có nắp kín đảm bảo an toàn với từng loại hoá chất. Trên mỗi lọ đều có tem nhãn được ghi đầy đủ các nội dung: tên thông dụng, công thức hoá học, trọng lượng hoặc thể tích, nồng độ, độ tinh khiết, hạn sử dụng, đơn vị cung cấp và các cảnh báo về bảo quản và an toàn. Nhãn đảm bảo không phai màu, mất chữ và bám chắc vào lọ trong quá trình vận chuyển và sử dụng.


- Đối với các hoá chất độc như axit đậm đặc, brom... phải có cách thức đóng gói và bảo quản riêng.


- Các lọ hoá chất được đóng gói trong các thùng có ngăn đựng đảm bảo an toàn khi vận chuyển và sử dụng. 


DANH MỤC TỐI THIỂU

THIẾT BỊ DẠY HỌC MÔN SINH HỌC – TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 38 /2011/TT-BGDĐT ngày 29/8 /2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)


		STT

		Tên thiết bị

		Chức năng cơ bản

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản



		 I

		THIẾT BỊ DÙNG CHUNG 



		1 

		Bể nước ổn nhiệt 

		Dùng để ổn định nhiệt độ không đổi phục vụ các thí nghiệm về Hóa sinh và Di truyền học.

		Dung tích khoảng 6 lít;


Khoảng nhiệt độ: Từ - 30 đến + 30oC;



		2 

		Bể siêu âm 

		Dùng sóng siêu âm để ổn định nhiệt, công phá mẫu phân tích, rửa mẫu.

		Dung tích khoảng 10 lít. 



		3 

		Bình đựng Nitơ lỏng 

		Bình được thiết kế cho vận chuyển nitơ lỏng hoặc vận chuyển mẫu sinh học, lượng Nitơ hao hụt thấp. Dùng trong các thí nghiệm về tế bào học, vi sinh học, hóa sinh và di truyền học.

		Được làm bằng vật liệu có sức bền cao. Đảm bảo giữ được độ chân không.



		4 

		Buồng cấy vô trùng 

		Dùng trong các thí nghiệm vi sinh học, công nghệ tế bào và sinh học phân tử. 

		Kích thước bên trong buồng khoảng:(1500 x 630 x 650) mm. 



		5 

		Bình lên men

		Nuôi cấy vi sinh vật và tế bào trong điều kiện liên tục hoặc không liên tục.

		Loại nhỏ, đảm bảo nuôi cấy vi sinh vật và tế bào.



		6 

		Bộ khuôn điện di 

		Tách và xác định các sản phẩm ADN, ARN, Protein và các sản phẩm PCR.

		Bộ khuôn điện di kèm theo nguồn điện di.



		7 

		Bộ Pipetman 

		Dùng lấy các hóa chất theo đúng lượng quy định.

		Gồm các loại: 10µl, 100μl, 200μl, 1000μl; có giá để. 



		8 

		Bộ thiết bị sắc ký cột Gradient và trao đổi ion

		Dùng để tách và định tính các chất trong một hỗn hợp.

		Gồm :


- Hệ thống cấp dung môi và bơm cao áp;


- Hệ thống đưa mẫu vào cột;


- Cột sắc ký; Dung dịch rửa giải.



		9 

		Bộ thiết bị sắc ký lớp mỏng

		Dùng để tách và định tính các chất trong một hỗn hợp.

		 Gồm:


- Bản sắc kí;


- Ống mao dẫn;


- Bộ dung dịch sắc ký.



		10 

		Buồng đếm tế bào 

		Dùng để đếm tế bào. 

		



		11 

		Cân kỹ thuật

		Dùng để cân hóa chất, mẫu vật.

		Đơn vị đo: 10-3gram 



		12 

		Cân phân tích 

		Dùng để cân hóa chất, mẫu vật.

		Đơn vị đo: 10-4gram. 



		13 

		Dụng cụ đo cường độ ánh sáng 

		Đo cường độ ánh sáng dùng trong thí nghiệm sinh lý thực vật và sinh thái học

		- 2 dải đo 0 - 5K Lux và 0 -130K Lux, độ chính xác ±4% trên cả 2 dải đo;


- Kết nối với máy tính để xử lý dữ liệu.



		14 

		Dụng cụ đo độ ẩm không khí

		Đo độ ẩm không khí dùng trong thí nghiệm sinh lý thực vật và sinh thái học

		- Khoảng đo: 0 đến 100%; Độ chính xác: ±3%.


- Kết nối với máy tính để xử lý dữ liệu.



		15 

		Dụng cụ đo độ mặn

		Đo độ mặn dùng trong thí nghiệm sinh lý thực vật và sinh thái học

		Khoảng đo ppt: 0-150 ppt; Độ phân giải: 1; Độ chính xác ± 2; Khoảng đo tỷ trọng: 1.000 - 1.114 S.G; Độ phân giải 0.001; Độ chính xác ± 0.002.



		16 

		Dụng cụ đo pH

		Đo pH của môi trường dùng trong thí nghiệm vi sinh học, tế bào học, sinh lý thực vật và sinh thái học,...

		- Khoảng đo: 0-14pH; 


- Độ chính xác:±0,1pH; 

- Kết nối với máy tính để xử lý dữ liệu thông qua 1 bộ kết nối.



		17 

		Kính hiển vi chụp ảnh 

		Kính hiển vi có kết nối với máy ảnh (Camera gắn trong kính) dùng quan sát và chụp ảnh dưới kính hiển vi trong các thí nghiệm về tế bào học, thực vật học, vi sinh học, di truyền học.

		Độ phóng đại 1000x, 2 thị kính 10x; 


Camera: CCD 1/3" 768x576 pixels kết nối máy tính qua USB và S-video RCA.



		18 

		Kính hiển vi quang học 

		Phóng đại hình của các vật thể, nghiên cứu nền tối, nền sáng, phản pha.

		Độ phóng đại 100x tới 1000x. Kèm theo trắc vi thị kính, vật kính, thị kính đánh dấu.



		19 

		Kính lúp hai mắt điện 

		Dùng để phóng đại vật thể có kích thước nhỏ.

		- Độ phóng đại 7x-45x, nguồn sáng LED, thị kính nghiêng 45o, xoay tròn 360o; 2 thị kính 10x;


- Kết nối được với máy ảnh.



		20 

		La bàn 

		Xác định phương hướng trong nghiên cứu về sinh thái học, động vật học và thực vật học.

		Loại thông dụng



		21 

		Lò vi sóng

		Xử lí mẫu

		Loại thông dụng



		22 

		Máy cất nước 2 lần 

		Tạo ra nước tinh khiết

		Loại thông dụng cất nước 2 lần



		23 

		Máy định vị toàn cầu GPRS

		Xác định vị trí, khoảng cách, diện tích ô tiêu chuẩn, độ cao so với mặt nước biển,... khu vực nghiên cứu. 

		- Mạng:GSM/GPRS;

- Băng tần:850/900/1800/1900Mh;

- Độ nhạy GSM: nhỏ hơn 102dBm;

- Độ nhạy GPS: 159dBm.



		24 

		Máy đo diện tích lá

		Dùng để đo diện tích lá trong các thí nghiệm về thực vật học, sinh thái học, sinh lý thực vật,....

		Đảm bảo đo diện tích lá mà không làm hỏng lá, thực hiện đ​ược 6 phép đo: diện tích, dài, rộng, chu vi, hình dạng, tỷ số.



		25 

		Máy đo quang phổ 

		Dùng để xác định hàm lượng một số chất như Protein, DNA, chlorophil, tinh bột… trong dung dịch.

		Đơn vị đo: nm;


Giải tần: Từ 180 – 1000 nm.



		26 

		Máy hút ẩm

		Đảm bảo cho không khí khô, bảo quản các thiết bị thí nghiệm.

		Loại thông dụng



		27 

		Máy khuấy từ gia nhiệt

		Dùng từ để khuấy dung dịch ở nhiều nhiệt độ khác nhau.

		Tốc độ khuấy: 60 - 1200rpm; Thang nhiệt độ tối đa: 30 – 540oC ; Công suất 1200W; Điện áp: 220V/50Hz.



		28 

		Máy lắc ổn nhiệt 

		- Lắc ổn nhiệt thích hợp sử dụng trong vi sinh, dược phẩm, thực phẩm, thức ăn gia súc thích hợp làm việc trong thời gian dài;


 - Vận hành lắc và điều nhiệt riêng rẽ.

		- Loại 20 bình tam giác 125ml; Tốc độ lắc: 10 – 250 rpm, biên độ lắc: 25 mm. Khoảng nhiệt độ làm việc: RT+5 đến 75OC;


 - Điều khiển hiện số PID giá trị nhiệt độ. Hiển thị nhiệt độ cài đặt và nhiệt độ thực trong bể;


 - Kẹp bình tam giác 125ml.



		29 

		Máy lắc rung Vortex

		Kiểu lắc rung, dùng với nhiều loại dụng cụ lắc khác nhau như: ống nghiệm, bình tam giác, đĩa peptri, ống eppendorf…

		- Khoảng tốc độ lắc: 250-2500 vòng/phút; 


- Điện áp: 220V/50Hz.



		30 

		Máy ly tâm lạnh 

		Ly tâm mẫu ống từ 1,5ml – 50ml dùng trong các thí nghiệm phân tích hàm lượng các chất.

		- Thang nhiệt độ vận hành: - 200C đến 400C;


- tốc độ ly tâm tối đa: 15.000 v/p.



		31 

		Máy phá tế bào bằng siêu âm 

		Phá tế bào bằng sóng siêu âm 

		Công suất: 200W; Điện áp: 220 V/ 50 Hz. 



		32 

		Máy soi và chụp ảnh Gel

		Sử dụng cho chụp ảnh Gel với ánh sáng UV, huỳnh quang, hay trong ánh sáng trắng thông thường qua 3 vị trí đặt filter lọc sáng.

		 Loại thông dụng kết nối được với máy tính.



		33 

		Nồi hấp khử trùng 

		Đảm bảo vô trùng các dụng cụ thí nghiệm vi sinh cũng như tạo môi trường vô trùng cho các mẫu thí nghiệm.

		Loại thông dụng.



		34 

		Ống nhòm

		Phóng đại để quan sát bằng mắt các vật ở xa.

		Loại thông dụng.



		35 

		Tủ lạnh 

		Bảo quản mẫu vật.

		Loại thông dụng có 2 ngăn làm đá và giữ lạnh.



		36 

		Tủ sấy 

		Sấy khô mẫu vật dùng trong các thí nghiệm tế bào học, vi sinh học, sinh lý thực vật,....

		Nhiệt độ tối đa: 3000C. Điều khiển được nhiệt độ làm việc Dung tích buồng khoảng 70 lít. 



		37

		Thiết bị xử lí dữ liệu và hiển thị kết quả thí nghiệm

		- Thu nhận tín hiệu từ các cảm biến;


- Xử lý tín hiệu;


- Hiển thị kết quả ra màn hình cảm ứng, thiết bị cầm tay hoặc kết nối với máy tính để hiển thị trên màn hình máy tính hoặc máy chiếu.

		- Thiết bị xử lý dữ liệu và hiển thị kết quả thí nghiệm có màn hình màu, cảm ứng, có các cổng kết nối cảm biến, cổng USB kết nối với máy tính và các phụ kiện cần thiết tối thiểu để kết nối với cảm biến. Hiển thị số liệu dưới các dạng số, đồ thị, bảng;


- Thiết bị có khả năng phát tín hiệu dưới dạng sóng sin hoặc dạng xung;


- Phần mềm xử lí dữ liệu thí nghiệm được Việt hóa..



		 II

		THIẾT BỊ THỰC HÀNH DÙNG CHO TỪNG PHÂN MÔN SINH HỌC



		II.1

		Giải phẫu thực vật

		

		



		1 

		Kim mũi mác

		Lấy mẫu, làm tiêu bản

		Loại thông dụng



		2 

		Khay nhựa

		Dùng để đựng mẫu vật

		Loại thông dụng



		3 

		Đĩa thủy tinh 

		Dùng để nhuộm mẫu

		Loại thông dụng



		II.2

		Phân loại thực vật

		

		



		1 

		Kẹp ép cây

		Dùng để làm tiêu bản thực vật 

		Loại thông dụng



		2 

		Thước đo cây

		Dùng để đo cây

		Loại thông dụng có độ dài khoảng 10m – 30m.



		3 

		Kéo cắt cây

		Dùng để cắt cây

		Loại thông dụng bằng thép không gỉ.



		4 

		Dao con

		Dùng để lấy mẫu

		Loại thông dụng bằng thép không gỉ.



		5

		Bình ngâm mẫu

		Dùng để ngâm mẫu tiêu bản thực vật.

		Thủy tinh trung tính.



		II.3

		Động vật học

		

		



		1 

		Khay mổ

		Dùng để mổ động vật

		Kích thước khoảng: 5 x 20 x 30 cm;


Có tấm cao su đặt trong khay để ghim động vật.



		2 

		Vợt bắt côn trùng

		Bắt côn trùng

		Vật liệu làm lưới: nylon; 


Đường kính mắt lưới: 0.2 mm;


Đường kính khung khoảng: 280 mm, sâu 500 mm.



		3 

		Hộp đựng côn trùng

		Bảo quản và sử lý mẫu côn trùng

		Loại thông dụng



		4 

		Phễu thu động vật 

		Dùng để thu động vật đất

		Loại thông dụng



		II.4

		Sinh thái học và môi trường

		

		



		1 

		Bộ dụng cụ thí nghiệm Sinh thái - Môi trường 

		Phân tích các chỉ số môi trường

		Thực hiện thí nghiệm về môi trường địa chất học; phân tích nước; phân tích các thông số chính của đất; phân tích các thành phần trong không khí. 



		2 

		Lưới vớt phù du thực vật

		Điều tra thành phần thực vật phù du trong các thí nghiệm về đa dạng sinh học. 

		Kích thước mắt lưới từ 20-25 micromet. 



		II.5

		Tế bào học- hóa sinh

		

		



		1 

		Dụng cụ chuẩn độ

		Dùng để xác định hàm lượng một chất.



		Gồm:


 - Bộ đếm giọt: vừa có chức năng đếm giọt vừa có giá giữ ống buret, dụng cụ đo pH, nhiệt độ, độ dẫn, …


- Máy khuấy từ;


- Các dụng cụ đo kết nối với máy tính để xử lý dữ liệu.



		II.6

		Sinh lý thực vật

		

		



		1 

		Bộ dụng cụ thực hành 

		Các thí nghiệm về sinh lý thực vật học.

		Thực hiện được các thí nghiệm về sinh lý thực vật học.



		2 

		Bộ đồ giâm, chiết, ghép

		Thực hành giâm, chiết, ghép cây.

		Gồm 1 dao cắt, 1 dao trổ, kéo cắt cành.



		3 

		Bộ dụng cụ trồng cây trong dung dịch

		Trồng cây trong dung dịch

		Gồm:


Giá để trồng cây, các bình chứa dung dịch (bình thủy tinh hoặc bình nhựa có dung tích từ 0.5 đến 5 lít), hệ thống đường ống dẫn nước kèm theo.



		4 

		Máy đo quang hợp 1

		Đo cường độ quang hợp cây trên cạn.

		Đơn vị đo: Mm CO​2/cm2/giây.



		5 

		Máy đo quang hợp 2

		Đo cường độ quang hợp cây thủy sinh.

		Đơn vị đo: Mm O2/cm2/giây.



		II.7

		Sinh lý người và động vật

		

		



		1 

		Cân nặng và thước đo cơ thể người

		Đo chiều cao và cân nặng ở người

		Loại thông dụng



		2 

		Huyết áp kế 

		Để đo huyết áp ở người.

		Loại thông dụng



		3 

		Dụng cụ đo thể tích hô hấp ở người

		Đánh giá chức năng của phổi 

		Loại thông dụng



		4 

		Máy kích thích Dubarenong 

		Để xác định điện thế hoạt động và hưng tính của nơron.

		Loại thông dụng



		II.8

		Vi sinh học và nuôi cấy mô thực vật

		

		



		1 

		Que cấy Vi sinh vật

		Dùng trong các thí nghiệm nuôi cấy và phân lập Vi sinh vật.

		Đảm bảo cấy được các chủng Vi sinh vật.



		II.9

		Sinh học phân tử - Di truyền học

		

		



		1 

		PCR

		Nhân bản ADN

		



		III

		DỤNG CỤ HOẶC NGUYÊN LIỆU TIÊU HAO, MAU HỎNG



		III.1

		Dụng cụ

		

		



		1 

		Ống lọc CLC

		Dùng để lọc

		Loại thông dụng



		2 

		Bông không thấm nước

		Dùng để nút lọ thủy tinh

		Loại thông dụng



		3 

		Bông thấm nước

		Dùng khi mổ động vật

		Loại thông dụng



		4 

		Băng dính các loại

		Dính các loại, ghi mẫu

		Loại thông dụng



		5 

		Bình chống ẩm

		Hút ẩm

		Loại thông dụng



		6 

		Bình thủy tinh pha loãng

		Dùng để pha loãng hóa chất

		Thủy tinh trung tính



		7 

		Giấy thấm

		Dùng để thấm hóa chất khi nhuộm tiêu bản

		Loại thông dụng



		8 

		Phễu thủy tinh

		Dùng để rót các loại dung dịch

		Loại thông dụng.



		9 

		Lưới thép 

		Dùng để lọc mẫu

		Lưới bằng inox hoặc thép không gỉ, kích thước khoảng(100x10)mm



		10 

		Bình định mức các cỡ 

		Đựng dung dịch theo mức

		Các cỡ 25ml, 100ml, 200ml, 500ml, 1000ml.



		11 

		Bình ngâm mẫu

		Ngâm mẫu

		Bằng thủy tinh trung tính.



		12 

		Bình đựng dung môi 

		Đựng dung môi

		Bằng nhựa, có vòi nhọn các cỡ.



		13 

		Bộ dụng cụ làm vệ sinh 

		Vệ sinh trang thiết bị phòng thí nghiệm

		Loại thông dụng



		14 

		Bộ đổ khuôn điện di ngoài

		Để đổ khuôn điện di

		



		15 

		Bộ đồ làm tiêu bản thực vật

		Làm tiêu bản thực vật

		Gồm hộp đựng, panh kẹp cán ngắn, panh kẹp cán dài, dao giải phẫu, dao cạo, kéo, kim mũi mác



		16 

		Bộ đồ mổ động vật không xương sống 

		Mổ động vật không xương sống

		Bằng inox, gồm: hộp đựng, kéo thẳng nhọn, kéo thẳng nhọn nhỏ, kéo mũi cong nhỏ, kẹp thẳng lớn và nhỏ, kẹp cong lớn và nhỏ, kim giải phẫu, kim mũi mác, dao mổ, dao mổ cán liền, dao mổ cán rời, lưỡi dao mổ cán rời các loại.



		17 

		Bộ đồ mổ động vật có xương sống

		Mổ động vật có xương sống

		Bằng inox, gồm: hộp đựng, kéo thẳng nhọn, kẹp thẳng lớn, kẹp cong, kim giải phẫu, dao mổ các loại.



		18 

		Máy hút chân không

		Hút chân không

		Bảo đảm lọc hút chân không



		19 

		Bộ tiêu bản tế bào động vật phân chia giảm phân

		Các kì giảm phân ở tế bào động vật

		Bảo đảm quan sát rõ nét từng kì phân bào



		20 

		Bộ tiêu bản tế bào rễ hành phân chia nguyên phân

		Các kì nguyên phân ở tế bào rễ hành

		Bảo đảm quan sát rõ nét từng kì phân bào.



		21 

		Bộ tiêu bản dùng cho phân loại học thực vật

		Phân loại học thực vật

		Đủ cho các nhóm phân loại



		22 

		Com pa

		Dùng để vẽ

		Loại thông dụng



		23 

		Chai thủy tinh 

		Đựng dung dịch

		Bằng thủy tinh chịu nhiệt, hóa chất có các cỡ 1000ml; 500ml; 250ml



		24 

		Đầu côn 

		Dùng trong thí nghiệm hóa sinh, di truyền

		Các cỡ 0.1 ml; 0.2 ml; 1 ml.



		25 

		Đĩa đồng hồ

		Dùng để đựng mẫu

		Loại thông dụng



		26 

		Đĩa petri nhựa 

		Dùng để đựng mẫu

		Loại thông dụng



		27 

		Đĩa petri thủy tinh 

		Dùng để đựng mẫu

		Loại thông dụng



		28 

		Đĩa sứ 

		Dùng trong thí nghiệm hóa sinh, di truyền

		Loại thông dụng



		29 

		Điện cực pH

		Đo pH

		Loại thông dụng



		30 

		Găng tay 

		Bảo vệ tay

		Loại thông dụng



		31 

		Ghim găm 

		Găm tiêu bản

		Loại thông dụng



		32 

		Giá đựng ống eppendorf

		Đựng ống eppendorf

		Loại thông dụng



		33 

		Giá đựng ống falcon

		Đựng ống falcon

		Loại thông dụng



		34 

		Giấy lọc Whatman 

		Lọc mẫu 

		Loại thông dụng



		35 

		Giấy nhôm

		Phân chia nhiệt cho đều

		Loại thông dụng các cỡ



		36 

		Giấy parafilm

		In mẫu

		Loại thông dụng



		37 

		Giấy sắc ký

		Chạy sắc ký

		Loại thông dụng



		38 

		Giấy thấm

		Thấm và lau

		Loại thông dụng



		39 

		Giấy vẽ đồ thị 

		Vẽ đồ thị

		Loại thông dụng



		40 

		Hộp đinh ghim 

		Ghim động vật không xương sống

		Loại thông dụng



		41 

		Hộp đựng 

		Đựng mẫu đất, mẫu Nagene, mẫu côn trùng, đầu côn.

		Loại thông dụng



		42 

		Kéo nhỏ tỉa lá cây

		Tỉa lá cây

		Loại thông dụng



		43 

		Kẹp nhíp

		Lấy mẫu

		Loại thông dụng



		44 

		Kính điện di

		Điện di

		Loại thông dụng



		45 

		Kính soi khuẩn lạc

		Soi khuẩn lạc

		Loại thông dụng



		46 

		Khay đựng mẫu/dụng cụ thí nghiệm

		Đựng mẫu


Đựng dụng cụ thí nghiệm

		Loại thông dụng



		47 

		Khay đựng ống PCR

		Đựng ống PCR

		Loại thông dụng



		48 

		Khay nhựa

		Dùng trong thí nghiệm hóa sinh, di truyền

		Loại thông dụng, có các loại cỡ : 12 giếng ; loại 24 giếng ; loại 96 giếng.



		49 

		Lọ thủy tinh 

		Đựng mẫu phù du

		Bằng thủy tinh trung tính



		50 

		Màng lọc dung môi 

		Lọc dung môi

		Loại thông dụng



		51 

		Màng lọc vô trùng 

		Lọc vô trùng

		Loại thông dụng



		52 

		Ống đong định mức 

		Đong định mức dung dịch

		Bằng nhựa, có các cỡ: 10ml, 25ml, 50ml, 100ml, 250ml, 500ml, 1000ml.



		53 

		Ống eppendorf 

		

		Loại thông dụng



		54 

		Ống ly tâm / falcon 

		

		Loại thông dụng



		55 

		Ống giữ mẫu các loại 

		Giữ mẫu

		Loại thông dụng



		56 

		Ống PCR 

		Thí nghiệm PCR

		Loại thông dụng



		57 

		Phễu lọc tinh 

		Lọc tinh 

		Loại thông dụng



		58 

		Phễu lọc thô 

		Lọc thô

		Loại thông dụng



		59 

		Phễu nhựa 

		Rót hóa chất

		Bằng nhựa chịu hóa chất, các cỡ.



		60 

		Phụ kiện dùng cho cân 

		Dùng cho cân

		Thìa cân inox các cỡ, giấy can.



		61 

		Thùng tôn đựng mẫu tiêu bản thực vật

		Đựng mẫu tiêu bản thực vật

		Loại thông dụng



		62 

		Thuyền cân 

		Dùng trong thí nghiệm hóa sinh, di truyền

		Loại thông dụng



		63 

		Thước kẻ li

		Đo, vẽ

		Kẻ li chính xác



		64 

		Vi ống thủy tinh 

		Lẫy mẫu 

		Bằng thủy tinh trung tính



		III.2

		Hóa chất



		1 

		α-Napthaleneacetic acid


(α-NAA) (C12H10O2)

		

		- Tất cả hoá chất được đựng trong lọ nhựa hoặc lọ thuỷ tinh có nắp kín đảm bảo an toàn với từng loại hoá chất. Trên mỗi lọ đều có tem nhãn được ghi đầy đủ các nội dung: tên thông dụng, công thức hoá học, trọng lượng hoặc thể tích, nồng độ, độ tinh khiết, hạn sử dụng, đơn vị cung cấp và các cảnh báo về bảo quản và an toàn. Nhãn đảm bảo không phai màu, mất chữ và bám chắc vào lọ trong quá trình vận chuyển và sử dụng;


- Đối với các hoá chất độc như axit đậm đặc, brom... phải có cách thức đóng gói và bảo quản riêng;


- Các lọ hoá chất được đóng gói trong các thùng có ngăn đựng đảm bảo an toàn khi vận chuyển và sử dụng.

- Tất cả hoá chất được đựng trong lọ nhựa hoặc lọ thuỷ tinh có nắp kín đảm bảo an toàn với từng loại hoá chất. Trên mỗi lọ đều có tem nhãn được ghi đầy đủ các nội dung: tên thông dụng, công thức hoá học, trọng lượng hoặc thể tích, nồng độ, độ tinh khiết, hạn sử dụng, đơn vị cung cấp và các cảnh báo về bảo quản và an toàn. Nhãn đảm bảo không phai màu, mất chữ và bám chắc vào lọ trong quá trình vận chuyển và sử dụng;


- Đối với các hoá chất độc như axit đậm đặc, brom... phải có cách thức đóng gói và bảo quản riêng;


- Các lọ hoá chất được đóng gói trong các thùng có ngăn đựng đảm bảo an toàn khi vận chuyển và sử dụng.

- Tất cả hoá chất được đựng trong lọ nhựa hoặc lọ thuỷ tinh có nắp kín đảm bảo an toàn với từng loại hoá chất. Trên mỗi lọ đều có tem nhãn được ghi đầy đủ các nội dung: tên thông dụng, công thức hoá học, trọng lượng hoặc thể tích, nồng độ, độ tinh khiết, hạn sử dụng, đơn vị cung cấp và các cảnh báo về bảo quản và an toàn. Nhãn đảm bảo không phai màu, mất chữ và bám chắc vào lọ trong quá trình vận chuyển và sử dụng;


- Đối với các hoá chất độc như axit đậm đặc, brom... phải có cách thức đóng gói và bảo quản riêng;


- Các lọ hoá chất được đóng gói trong các thùng có ngăn đựng đảm bảo an toàn khi vận chuyển và sử dụng.

- Tất cả hoá chất được đựng trong lọ nhựa hoặc lọ thuỷ tinh có nắp kín đảm bảo an toàn với từng loại hoá chất. Trên mỗi lọ đều có tem nhãn được ghi đầy đủ các nội dung: tên thông dụng, công thức hoá học, trọng lượng hoặc thể tích, nồng độ, độ tinh khiết, hạn sử dụng, đơn vị cung cấp và các cảnh báo về bảo quản và an toàn. Nhãn đảm bảo không phai màu, mất chữ và bám chắc vào lọ trong quá trình vận chuyển và sử dụng;


- Đối với các hoá chất độc như axit đậm đặc, brom... phải có cách thức đóng gói và bảo quản riêng;


- Các lọ hoá chất được đóng gói trong các thùng có ngăn đựng đảm bảo an toàn khi vận chuyển và sử dụng.

- Tất cả hoá chất được đựng trong lọ nhựa hoặc lọ thuỷ tinh có nắp kín đảm bảo an toàn với từng loại hoá chất. Trên mỗi lọ đều có tem nhãn được ghi đầy đủ các nội dung: tên thông dụng, công thức hoá học, trọng lượng hoặc thể tích, nồng độ, độ tinh khiết, hạn sử dụng, đơn vị cung cấp và các cảnh báo về bảo quản và an toàn. Nhãn đảm bảo không phai màu, mất chữ và bám chắc vào lọ trong quá trình vận chuyển và sử dụng;


- Đối với các hoá chất độc như axit đậm đặc, brom... phải có cách thức đóng gói và bảo quản riêng;


- Các lọ hoá chất được đóng gói trong các thùng có ngăn đựng đảm bảo an toàn khi vận chuyển và sử dụng.

- Tất cả hoá chất được đựng trong lọ nhựa hoặc lọ thuỷ tinh có nắp kín đảm bảo an toàn với từng loại hoá chất. Trên mỗi lọ đều có tem nhãn được ghi đầy đủ các nội dung: tên thông dụng, công thức hoá học, trọng lượng hoặc thể tích, nồng độ, độ tinh khiết, hạn sử dụng, đơn vị cung cấp và các cảnh báo về bảo quản và an toàn. Nhãn đảm bảo không phai màu, mất chữ và bám chắc vào lọ trong quá trình vận chuyển và sử dụng;


- Đối với các hoá chất độc như axit đậm đặc, brom... phải có cách thức đóng gói và bảo quản riêng;


- Các lọ hoá chất được đóng gói trong các thùng có ngăn đựng đảm bảo an toàn khi vận chuyển và sử dụng.



		2 

		Kẽm acetat 


(CH3COO)2Zn

		

		



		3 

		2,4-Diclorophenoxiacetic acid (2,4-D)

		

		



		4 

		6-Benzylaminopurine


(C12H11N5) - benzyl adenine

		

		



		5 

		Abscisic acid C15H20O4

		

		



		6 

		Acetone CH3-CO-CH3

		

		



		7 

		Acrylamide (C3H5NO)

		

		



		8 

		Bis-Acrylamide

		

		



		9 

		Agar 

		

		



		10 

		Agarose ultrapure 

		

		



		11 

		Alcoholdehydrogenase (ADH)

		

		



		12 

		Ammonium nitrat NH​​4NO3

		

		



		13 

		Ammoniumpersulfate 


(NH4)2S​2O8

		

		



		14 

		Ammoniumphosphate 


(NH4)3PO4

		

		



		15 

		Ammoniumsulfate (NH4)SO4

		

		



		16 

		AmoniumAcetatCH3COONH4 

		

		



		17 

		Auxin

		

		



		18 

		Aniline C6H5NH2

		

		



		19 

		Acetic acid 45% (CH3COOH)

		

		



		20 

		Axit ascorbic C6H8O6

		

		



		21 

		Bạc Nitrate AgNO3

		

		



		22 

		Biure (CuSO4, NaOH, muối Seignet –K.Na.Tartrat)

		

		



		23 

		Biotin (Vitamin B7)và D-Biotin(vitaminH)C10H16N2O3S

		

		



		24 

		Blue Trypan(C34H28N6O14S4)

		

		



		25 

		Bom Canada

		

		



		26 

		Boric acid H3BO3

		

		



		27 

		BSA 

		

		



		28 

		Calciumnitrat Ca(NO3)2.4H2O

		

		



		29 

		Canxi chloride CaCl2.4H2O

		

		



		30 

		Carmin acetic

		

		



		31 

		Cellulase

		

		



		32 

		Colbalt chloride CoCl2.6H2O

		

		



		33 

		Colchicines (C22H35NO6)

		

		



		34 

		CoppersulphateCuSO4.5H2O

		

		



		35 

		Chất ức chế RNAase (2500u)

		

		



		36 

		Clorofom CHCl3

		

		



		37 

		Dầu Cede

		

		



		38 

		Dịch chiết nấm men

		

		



		39 

		Dimethylparaphenilendiamine (DMPA) C8H12N2

		

		



		40 

		Diphenylamine (C6H5)2NH

		

		



		41 

		DNA 1 kb ladder (5x50ug)

		

		



		42 

		DNA 100 bp ladder (5x50ug)

		

		



		43 

		dNTP mix (10mM, 1ml/gói)

		

		



		44 

		D-pantothenic acid (C9H17NO5)

		

		



		45 

		Drisellase (Enzym)

		

		



		46 

		D-Sorbitol C6H14O6

		

		



		47 

		Dung dịch Gentian Violet

		

		



		48 

		Dung dịch nhuộm gram

		

		



		49 

		Dung môi Xilen C6H4(CH3)2

		

		



		50 

		Dung môi Toluen C6H5CH3

		

		



		51 

		Dung dịch mặn chuẩn

		

		



		52 

		Dụng dịch pH chuẩn 

		

		



		53 

		Dung dịch Safranin

		

		



		54 

		Đoạn ADN mồi gồm các mồi ngẫu nhiên và đặc hiệu

		

		



		55 

		E. coli DNA ligase 100u

		

		



		56 

		E. coli DNA pol I, 50u, II,III

		

		



		57 

		Ecoli DH5 a

		

		



		58 

		EDTA C10H16N2O8

		

		



		59 

		Enzym giới hạn

		

		



		60 

		Ethanol tinh khiết C2H5OH

		

		



		61 

		Ethidium bromide C21H20BrN3

		

		



		62 

		Iron(II)sunfat FeSO4.7H2O

		

		



		63 

		Folic acid C19H19N7O6

		

		



		64 

		Fomôn HCHO

		

		



		65 

		Fuchsin C20H20N3.HCl

		

		



		66 

		Giêmsa

		

		



		67 

		Glucose C6H12O6

		

		



		68 

		Glucose oxidase

		

		



		69 

		Glicogen 

		

		



		70 

		Glycerol C3H5(OH)3

		

		



		71 

		Glycine C2H5NO2

		

		



		72 

		Giberelin

		

		



		73 

		Griess solution

		

		



		74 

		Gibberellicacid C19H22O6

		

		



		75 

		Nước oxy già H2O2

		

		



		76 

		Hemicellulase

		

		



		77 

		Thủy ngân clorua HgCl2

		

		



		78 

		Indole-3-acetic acid (IAA)


C10H9NO2

		

		



		79 

		Indole-3-butyric acid (IBA)


C12H13NO2

		

		



		80 

		Iôt I2

		

		



		81 

		Isoamylalcohol C5H12O

		

		



		82 

		Isopropanol 

		

		



		83 

		Kali Sunfat K2SO4

		

		



		84 

		Lugol 

		

		



		85 

		Kinetin C10H9N5O

		

		



		86 

		Kít tinh sạch mARN 

		

		



		87 

		Kít tinh sạch sản phẩm PCR 

		

		



		88 

		Kit xác định hàm lượng protein (bradford)

		

		



		89 

		Kali nitrat KNO3

		

		



		90 

		Kali acetate KOAc

		

		



		91 

		Kali hydroxit KOH

		

		



		92 

		Kalidihydrophotphat(KH2PO4)

		

		



		93 

		L-Ascobic acid (vitamin C)


C6H8O6

		

		



		94 

		Loading Dye 6x (5 x 1 ml)

		

		



		95 

		Lyzozyme

		

		



		96 

		Mercaptoethanol HSCH2CH2SH

		

		



		97 

		MgCl2/MgSO4 1M 

		

		



		98 

		Magie sunfate MgSO4.7H2O

		

		



		99 

		Mangan chloride MnCl2.4H2O

		

		



		100 

		Mangan sunfate MnSO4.H2O

		

		



		101 

		Nari hidroxyt NaOH

		

		



		102 

		Amoniac NH3

		

		



		103 

		Natri clorua NaCl 

		

		



		104 

		NADH C21H27N7O14P2

		

		



		105 

		Natri acetate NaOAc

		

		



		106 

		Natri Sunfat Na​2SO4.10H2O

		

		



		107 

		Ninhydrin

		

		



		108 

		Nicotinic acid

		

		



		109 

		Nước gia ven NaClO

		

		



		110 

		Orcein

		

		



		111 

		Paraphin và sáp ong để đổ khay mổ

		

		



		112 

		Pectinase

		

		



		113 

		Petroleum ether (Dầu lửa)

		

		



		114 

		Polyvinylpyrrolidone

		

		



		115 

		Proteinase K 

		

		



		116 

		Pyridoxine (Vitamin B6)

		

		



		117 

		Phenol C6H5OH

		

		



		118 

		Phenolphtalein

		

		



		119 

		Phosphoric acid H3PO4

		

		



		120 

		RNaseH 500u

		

		



		121 

		Sodium Citrate C6H5Na3O7 

		

		



		122 

		Sucrose tinh khiết 

		

		



		123 

		T4 DNA ligase 100u

		

		



		124 

		Taq DNA polymerase (500u)

		

		



		125 

		TEMED 

		

		



		126 

		Tinh bột (C6H10O5)n

		

		



		127 

		Than hoạt tính C

		

		



		128 

		Thiamine (Vitamin B1)


(C12H17ClN4)

		

		



		129 

		Thuốc thử Ehrlich

		

		



		130 

		Trisbase 

		

		



		131 

		Tris HCl 

		

		



		132 

		Ure (NH2)2CO

		

		



		133 

		XanhmetylenC16H18ClN3S.3H2O

		

		



		134 

		Xgal 

		

		



		135 

		Zinc nitrat Zn(NO3)2

		

		



		136 

		Zinc sunfat ZnSO4.7H2O

		

		





DANH MỤC TỐI THIỂU

THIẾT BỊ DẠY HỌC MÔN TIN HỌC VÀ MÔN NGOẠI NGỮ - TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN
( Ban hành kèm theo Thông tư số 38 /2011/TT-BGDĐT ngày 29 8/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)


		STT

		Tên thiết bị

		Chức năng cơ bản

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản



		 I

		THIẾT BỊ

		

		



		1 

		Máy vi tính 

		Kết nối được internet và cài đặt được các phần mềm phục vụ dạy học.

		- Loại thông dụng, kèm màn hình LCD tối thiểu 17inch; 


- Bộ nhớ trong: tối thiểu 4GB;


- Ổ đĩa cứng: tối thiểu 320GB; 


- Hỗ trợ tối thiểu hệ điều hành Windows XP. 


- Nguồn điện dải rộng 90-240V.



		2 

		Card mạng, bộ vi xử lý, bo mạch chủ, bộ nhớ ngoài (rời), card âm thanh, card màn hình

		Phục vụ dạy học phần cứng cho môn Tin học.

		- Hỗ trợ bộ vi xử lý AMD, Intel và tương đương;


- Bộ nhớ ngoài rời có các công nghệ DDR; DDRII; DDRIII; 


- Card âm thanh hỗ trợ 3.1, 5.1, 7.1 và các định dạng thông dụng khác.



		3 

		Thiết bị phòng học tương tác

		Phục vụ dạy học tương tác cho môn Tin học, môn Ngoại ngữ và các môn học khác; Hỗ trợ thiết kế bài giảng điện tử, dạy-học theo nhóm, dạy-học riêng từng cá nhân, đánh giá kết quả học tập trực tuyến. 

		- Gồm thiết bị điện tử, đầu đĩa CD/DVD, âm thanh, đèn chiếu


- Có đủ máy vi tính được kết nối thành một hệ thống.


- Có bàn, ghế, bảng, tủ tài liệu, hệ thống chiếu sáng vv...



		4 

		Máy quay phim 

		Ghi lại các hoạt động luyện tập của học sinh.

		- Bộ nhớ trong tối thiểu 8GB;


- Định dạng quay phim MPEG-2 hoặc các định dạng thông dụng khác; 


- Bộ cảm biến hình ảnh tối thiểu CMOS; Zoom quang tối thiểu 15x; Zoom số tối thiểu: 150x;


- Định dạng âm thanh: stereo; Độ phân giải chế độ chụp ảnh tối thiểu: 3.1 Mega Pixels; 


- Có cơ chế chống rung hình. Có giá đỡ.



		5 

		Thiết bị hỗ trợ dạy và học ngoại ngữ 

		Dạy và học ngoại ngữ qua kênh chữ, hình ảnh, âm thanh và video.

		- Có từ điển hỗ trợ các ngoại ngữ và tiếng Việt; 


- Hỗ trợ ghi âm, phát âm; 


- Hỗ trợ các định dạng video thông dụng và các phần mềm kèm theo. 



		6 

		Máy chiếu đa năng

		Trình chiếu hình ảnh động và tĩnh.

		- Cường độ sáng tối thiểu 3000 ANSL;


- Hỗ trợ kết nối Wifi; 


- Tuổi thọ bóng đèn trên 2000h.


- Có chế độ Whiteboard và Blackboard giúp máy hoạt động tốt dù không có màn chiếu.


- Có đủ cổng kết nối phù hợp.


- Nguồn điện dải rộng 90-240V. 



		7 

		Máy chiếu vật thể

		Trình chiếu được vật thể tĩnh và động.

		- Khổ quét tối thiểu 21.7 x 16.4 mm;


- Tốc độ quay hình tối thiểu 20 hình/giây;


- Có đủ cổng kết nối phù hợp.; 


- Độ phân giải tối thiểu: 1024 x 768 điểm ảnh. 


- Nguồn điện dải rộng 90-240V.



		8 

		Bộ tăng âm cố định 

		Khuếch đại và trộn âm thanh cho giáo viên và học sinh.

		- Công suất ra loa ≥ 120W. 


- Có đủ micro và tai nghe cho học sinh; 


- Nguồn điện dải rộng 90-240V.



		9 

		Bộ tăng âm di động

		Khuếch đại và trộn âm thanh khi đi thực tế và thực hiện các hoạt động luyện tập.

		- Loại thông dụng. 


- Có đủ micro và tai nghe cho giáo viên và học sinh.



		10 

		Máy quét

		Dùng cho quét hình ảnh, tài liệu để dạy học và lưu trữ .

		- Kích thước quét tối thiểu: (21.6 x 27.9) cm;


- Độ phân giải tối thiểu: đến 1200dpi;


- Nguồn điện dải rộng 90-240V.



		II

		CÁC TÀI LIỆU, PHẦN MỀM



		1

		Hệ điều hành

		Dùng để điều hành, quản lý các thiết bị phần cứng và các tài nguyên phần mềm trên máy tính, cung cấp môi trường cho phép người sử dụng phát triển và thực hiện các ứng dụng.

		Windows; Mac OS; Linux và các hệ điều hành thông dụng khác.



		2

		Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

		Phục vụ dạy học các chuyên đề về cơ sở dữ liệu.

		Tương đương SQL Server.



		3

		Phần mềm bảo mật

		Diệt virut và các phần mềm phá hoại.

		Quét diệt virut và các phần mềm quảng cáo, phá hoại, có chức năng Firewall, phiên bản mới nhất.



		4

		Một số phần mềm hệ ngôn ngữ lập trình bậc cao

		Cung cấp công cụ lập trình cho giáo viên và học sinh.

		C++, Java, Pro Pascal, Dos Net và tương đương.



		5

		Các phần mềm xử lý âm thanh, đồ họa, xuất bản trang web, giả lập, mô phỏng

		Biên tập âm thanh, đồ họa, xuất bản trang web, quản lý dữ liệu, giả lập, mô phỏng phục vụ dạy học ngoại ngữ và tin học.

		Chạy được trên các hệ điều hành phổ thông tối thiểu như Windows XP; Mac OS; Linux và các hệ điều hành thông dụng khác.













1




