2

	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

	Số: 3993/2009/QĐ-UBND
	Hạ Long, ngày 08 tháng 12 năm 2009


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH TẬP ĐƠN GIÁ CHI PHÍ DỊCH VỤ CÔNG ÍCH ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH 
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Thông tư số 06/2008/TT-BXD ngày 20/03/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị;
Căn cứ Quyết định số 3589/QĐ-UBND ngày 12/11/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh “về việc ban hành quy định về quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh;
Xét đề nghị của Xây dựng tại Tờ trình số 1760/TTr-SXD ngày 01/12/2009,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành các tập đơn giá về chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh theo chi tiết tại Phụ lục kèm theo Quyết định này gồm:
- Tập đơn giá duy trì cây xanh đô thị.
- Tập đơn giá duy trì hệ thống thoát nước đô thị.

- Tập đơn giá duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng.
- Tập đơn giá thu gom, vận chuyển, chôn lấp và xử lý rác thải đô thị.
Điều 2. Các Tập đơn giá ban hành kèm theo Quyết định này là căn cứ để các cơ quan chức năng, các tổ chức, cơ quan được giao quản lý vốn ngân sách nhà nước cho công tác dịch vụ công ích đô thị, các tổ chức, cá nhân thực hiện công tác dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh thực hiện các công việc: lập, thẩm định, phê duyệt dự toán và quản lý các chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn theo đúng quyết định số 3589/QĐ-UBND ngày 12/11/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh “về việc ban hành quy định về quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”.
Điều 3. Đối với những công việc không có trong đơn giá hoặc những công việc có quy trình kỹ thuật và điều kiện thực hiện tại địa phương khác với quy định trong các tập đơn giá ban hành kèm theo quyết định này, thực hiện theo Mục 2, Phần IV, quy định kèm theo Quyết định số 3589/QĐ-UBND ngày 12/11/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh “về việc ban hành quy định về quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. 
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; Các ông, bà: Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh; Các tổ chức, cơ quan được giao quản lý vốn ngân sách nhà nước cho công tác dịch vụ công ích đô thị; các tổ chức, cá nhân thực hiện công tác dịch vụ công ích đô thị; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

	Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 4 (thực hiện);
- V0, V2, XD2, TM2, MT;
- Lưu: VT, XD2.
 XD2(60)-QĐ385-12
	TM. UBND TỈNH QUẢNG NINH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Đỗ Thông


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN


[image: image1.emf]Tap 1



 EMBED Word.Document.8 \s [image: image2.emf]Tap 2



 EMBED Word.Document.8 \s [image: image3.emf]Tap 3



 EMBED Word.Document.8 \s [image: image4.emf]Tap 4




_1334745675.doc
2. ĐƠN GIÁ


DUY TRÌ HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC ĐÔ THỊ 

Phần 1.


THUYẾT MINH

1. Các căn cứ xác lập đơn giá 


Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước.


- Nghị định số 110/2008/NĐ-CP ngày 10/10/2008 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động.


- Thông tư số 06/2008/TT-BXD ngày 20/3/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị.


- Định mức dự toán duy trì hệ thống thoát nước đô thị công bố kèm theo văn bản số 2271/BXD-VP ngày 10/11/2008 của Bộ Xây dựng.


- Quyết định số 3589/QĐ-UBND ngày 12/11/2009 của UBND tỉnh ban hành Quy định về quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.


- Văn bản số 178/SXD-KTXD ngày 04/3/2008 của Sở Xây dựng về công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công.


2. Nội dung đơn giá


- Đơn giá dự toán duy trì hệ thống thoát nước đô thị ban hành kèm theo Quyết định này bao gồm các hao phí cần thiết về nhân công và một số phương tiện để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác duy trì hệ thống thoát nước đô thị.


- Phạm vi các công việc duy trì hệ thống thoát nước đô thị trong đơn giá bao gồm các công việc liên quan đến quá trình duy trì hệ thống thoát nước đô thị để đảm bảo việc duy trì vệ sinh môi trường.


a) Nhân công


Chi phí nhân công trong đơn giá tính với mức lương tối thiểu là 650.000 đồng/tháng. Cấp bậc tiền lương, nhóm lương theo quy định tại Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ, phụ cấp khoản lương phụ (nghỉ lễ, tết...) bằng 12%. Đối với các công việc được hưởng lương thêm các khoản lương phụ, phụ cấp lương và các chế độ chính sách khác chưa tính trong thành phần đơn giá đã nêu ở trên thì được bổ sung các khoản này vào chi phí tiền lương theo chính sách hiện hành.


Đối với các vùng có mức lương tối thiểu là 690.000 đồng/tháng điều chỉnh với hệ số: KNC = 1,0615.


Đối với các vùng có mức lương tối thiểu là 740.000 đồng/tháng điều chỉnh với hệ số: KNC = 1,1385.


Chi phí nhân công trong đơn giá được tính cho loại công tác nhóm II, đối với những công tác thuộc nhóm III trong bảng lương A.1.5 được điều chỉnh với hệ số: KNL = 1,0775.


b) Máy thi công


Chi phí máy thi công là chi phí sử dụng các loại máy và thiết bị thi công trực tiếp hoàn thành một đơn vị khối lượng công việc. Tiền lương thợ điều khiển máy tính với mức lương tối thiểu là 650.000 đồng/tháng.


Đối với các vùng có mức lương tối thiểu là 690.000 đồng/tháng điều chỉnh với hệ số: KMTC = 1,02.


Đối với các vùng có mức lương tối thiểu là 740.000 đồng/tháng điều chỉnh với hệ số: KMTC = 1,04.


3. Phương pháp xác định dự toán:


Dự toán = {Σ Khối lượng x Đơn giá} + Chi phí quản lý chung + Lợi nhuận định mức

a) Khối lượng 


Khối lượng của từng loại công tác duy trì hệ thống thoát nước đô thị được xác định theo kế hoạch hoặc nhiệm vụ đột xuất do cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao. 


b) Đơn giá 


Đơn giá của từng loại công tác duy trì hệ thống thoát nước đô thị bao gồm các thành phần chi phí về nhân công, sử dụng xe máy và thiết bị (gọi là chi phí trực tiếp) được nêu ở điểm 2 – Nội dung đơn giá.


c) Chi phí quản lý chung


Chi phí quản lý chung trong dự toán duy trì hệ thống thoát nước đô thị bằng 65% trên chi phí nhân công trực tiếp. Đối với khối lượng duy trì hệ thống thoát nước đô thị có chi phí sử dụng máy và thiết bị > 60% chi phí trực tiếp thì chi phí quản lý chung bằng 4% chi phí sử dụng máy và thiết bị.


d) Lợi nhuận định mức


Lợi nhuận định mức bằng 4,5% trên chi phí trực tiếp và chi phí chung trong dự toán duy trì hệ thống thoát nước đô thị.


4. Kết cấu của tập đơn giá 


Tập đơn giá duy trì hệ thống thoát nước đô thị bao gồm 06 chương, được trình bày theo nhóm, loại công tác duy trì hệ thống thoát nước đô thị. Mỗi đơn giá được trình bày gồm: thành phần công việc, điều kiện áp dụng các trị số mức và đơn vị tính phù hợp để thực hiện công việc đó.


Chương I: Nạo vét bùn bằng thủ công.


Chương II: Nạo vét bùn bằng cơ giới.


Chương III: Vận chuyển bùn bằng cơ giới.


Chương IV: Công tác kiểm tra hệ thống thoát nước


5. Quy định áp dụng 


- Tập đơn giá này là căn cứ để các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xác định giá dự toán chi phí duy trì hệ thống thoát nước đô thị và là cơ sở để thương thảo, xem xét, quyết định giá duy trì hệ thống thoát nước đô thị thực hiện theo phương thức đấu thầu, đặt hàng hoặc giao kế hoạch cho tổ chức, cá nhân thực hiện công tác duy trì hệ thống thoát nước đô thị trên địa bàn tỉnh.


- Ngoài phần thuyết minh và quy định áp dụng chung, trong mỗi phần và mỗi chương của tập đơn giá đều có quy định điều kiện làm việc, yêu cầu kỹ thuật và quy định áp dụng cụ thể.


- Trường hợp công tác duy trì hệ thống thoát nước đô thị tại địa phương có quy trình kỹ thuật và điều kiện thực hiện khác với quy định trong tập đơn giá này hoặc những công tác duy trì hệ thống thoát nước đô thị chưa được công bố trong tập đơn giá này thì các tổ chức, cá nhân thực hiện công tác duy trì hệ thống thoát nước đô thị căn cứ theo yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công xây dựng định mức, đơn giá gửi về Sở Xây dựng nghiên cứu, tiến hành điều chỉnh hoặc xác lập định mức, đơn giá trình Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh quyết định áp dụng.


BIỂU MẪU


Tổng hợp dự toán chi phí 


		STT

		Khoản mục chi phí

		Cách tính

		Giá trị

		Ký hiệu



		I

		CHI PHÍ TRỰC TIẾP

		

		

		



		1

		Chi phí vật liệu

		

[image: image1.wmf]å


=


+


n


1


j


vl


j


VL


j


CL


 


 


D


 x 


Q




		

		VL



		2

		Chi phí nhân công

		

[image: image2.wmf]å


=


+


n


1


j


nc


nc


j


)


K


 


(1


 x 


D


 x 


Q


j




		

		NC



		3

		Chi phí máy thi công

		

[image: image3.wmf]å


=


+


n


1


j


mtc


m


j


)


K


 


(1


 x


D


 x 


Q


j




		

		M



		

		Chi phí trực tiếp

		VL+NC+M

		

		T



		II

		CHI PHÍ QUẢN LÝ CHUNG

		Tỷ lệ % theo quy định 

		

		C



		

		Cộng

		T+C

		

		TC



		III

		CHI PHÍ LỢI NHUẬN ĐỊNH MỨC

		TC*4,5%

		

		LN 



		

		Tổng cộng 

		(TC+LN)

		

		G





Trong đó: 

Qj là khối lượng một nhóm công tác hoặc một đơn vị kết cấu, bộ phận thứ j của công trình (j = 1 ÷ n).



[image: image4.wmf]m


j


nc


j


vl


j


D


,


D


,


D


 là chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công trong đơn giá xây dựng tổng hợp một nhóm công tác hoặc một đơn vị kết cấu, bộ phận thứ j của công trình.


VLvl: Là chênh lệch giữa giá vật liệu tại thời điểm lập dự toán với giá vật liệu trong đơn giá.


Knc, Kmtc: Hệ số điều chỉnh nhân công, máy thi công (nếu có).


Phần 2.


ĐƠN GIÁ DỰ TOÁN 

Chương 1.


NẠO VÉT BÙN BẰNG THỦ CÔNG

TN.01.00 – Nạo vét bùn cống bằng thủ công


TN1.01.10 – Nạo vét bùn hố ga


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện và mặt bằng làm việc.


- Mở nắp ga, cậy tấm đan, chờ khí độc bay đi.


- Xúc bùn vào xô, đưa lên và đổ vào phương tiện trung chuyển (xe cải tiến hoặc xe đẩy tay).


- Trung chuyển bùn tới nơi tập kết tạm với cự ly bình quân 1.000m.


- Xúc bùn từ xe cải tiến hoặc xe đẩy tay vào phương tiện chứa bùn để ở nơi tập kết tạm.


- Vệ sinh, thu dọn mặt bằng làm việc và tập trung dụng cụ, phương tiện về nơi quy định.


Đơn vị tính: đ/m3 bùn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		TN.1.01.1

		Nạo vét bùn hố ga 

		m3

		322.490

		

		322.490





Ghi chú:


1. Đơn giá tại bảng trên quy định hao phí nhân công công tác nạo vét bùn bằng thủ công của đô thị loại Đặc biệt. Đối với các đô thị khác, đơn giá được điều chỉnh theo các hệ số sau:


+ Đô thị loại I: K = 0,92


+ Đô thị loại II: K = 0,85


+ Đô thị loại III ÷ V: K = 0,78


2. Trường hợp nạo vét bùn hố ga có cự ly trung chuyển bùn khác với cự ly quy định thì đơn giá nhân công được điều chỉnh với các hệ số sau:


+ Cự ly trung chuyển 1.500m: K = 1,15


+ Cự ly trung chuyển 2.000m: K = 1,27


3. Trường hợp không phải trung chuyển bùn thì đơn giá nhân công được điều chỉnh hệ số K = 0,87.


TN1.01.20 – Nạo vét bùn cống ngầm (cống tròn và các loại cống khác có tiết diện tương đương) bằng thủ công


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện và mặt bằng làm việc.


- Mở nắp ga, chờ khí độc bay đi.


- Dùng quả găng luồn qua cống, gạt bùn về hố ga.


- Xúc bùn vào xô, đưa lên và đổ vào phương tiện trung chuyển (xe cải tiến hoặc xe đẩy tay).


- Trung chuyển bùn tới nơi tập kết tạm cự ly bình quân 1.000m.


- Xúc bùn từ xe cải tiến hoặc xe đẩy tay vào phương tiện để ở nơi tập kết tạm.


- Vệ sinh, thu dọn mặt bằng làm việc và tập trung dụng cụ, phương tiện về nơi quy định.


Đơn vị tính: đ/m3 bùn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Nạo vét bùn cống ngầm Cống có đường kính (mm)

		

		

		

		



		TN.1.01.2.1

		Φ300 ÷ 600

		m3

		504.602

		

		504.602



		TN.1.01.2.2

		Φ700 ÷ 1.000

		m3

		489.426

		

		489.426



		TN.1.01.2.3

		Φ > 1000

		m3

		474.250

		

		474.250





Ghi chú:


1. Đơn giá quy định tại bảng trên tương ứng: Lượng bùn có trong cống trước khi nạo vét: ≤ 1/3 tiết diện cống ngầm. Trường hợp lượng bùn có trong cống trước khi nạo nét > 1/3 tiết diện cống thì đơn giá quy định tại bảng trên điều chỉnh với hệ số K = 0,80


2. Đơn giá tại bảng trên quy định hao phí nhân công công tác nạo vét bùn bằng thủ công của đô thị loại Đặc biệt. Đối với các đô thị khác, đơn giá được điều chỉnh theo các hệ số sau:


+ Đô thị loại I: K = 0,92


+ Đô thị loại II: K = 0,85


+ Đô thị loại III ÷ V: K = 0,78


3. Trường hợp nạo vét bùn hố ga có cự ly trung chuyển bùn khác với cự ly quy định thì đơn giá nhân công được điều chỉnh với các hệ số sau:


+ Cự ly trung chuyển 1.500m: K = 1,15


+ Cự ly trung chuyển 2.000m: K = 1,27


4. Trường hợp không phải trung chuyển bùn thì đơn giá nhân công được điều chỉnh hệ số K = 0,87.


TN1.01.30 – Nạo vét bùn cống hộp nổi


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện và mặt bằng làm việc.


- Mở nắp tấm đan, chờ khí độc bay đi.


- Xúc bùn vào xô, đưa lên và đổ vào phương tiện trung chuyển (xe cải tiến hoặc xe đẩy tay).


- Trung chuyển bùn tới nơi tập kết tạm với cự ly bình quân 1.000m.


- Xúc bùn từ xe cải tiến hoặc xe đẩy tay (phương tiện trung chuyển) vào phương tiện để ở nơi tập kết tạm.


- Vệ sinh, thu dọn mặt bằng làm việc và tập trung dụng cụ, phương tiện về nơi quy định.


Đơn vị tính: đ/m3 bùn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Nạo vét bùn cống hộp nổi Kích thước cống (mm)

		

		

		

		



		TN.1.01.3

		B ≥ 300 ÷ 1.000


H ≥ 400 ÷ 1.000

		m3

		402.164

		

		402.164





Ghi chú:


1. Đơn giá quy định tại bảng trên tương ứng: Lượng bùn có trong cống trước khi nạo vét: ≤ 1/3 tiết diện cống hộp nổi. Trường hợp lượng bùn có trong cống trước khi nạo nét > 1/3 tiết diện cống thì đơn giá quy định tại bảng trên điều chỉnh với hệ số K = 0,80


2. Đơn giá tại bảng trên quy định hao phí nhân công công tác nạo vét bùn bằng thủ công của đô thị loại Đặc biệt. Đối với các đô thị khác, đơn giá được điều chỉnh theo các hệ số sau:


+ Đô thị loại I: K = 0,92


+ Đô thị loại II: K = 0,85


+ Đô thị loại III ÷ V: K = 0,78


3. Trường hợp nạo vét bùn hố ga có cự ly trung chuyển bùn khác với cự ly quy định thì đơn giá nhân công được điều chỉnh với các hệ số sau:


+ Cự ly trung chuyển 1.500m: K = 1,15


+ Cự ly trung chuyển 2.000m: K = 1,27


4. Trường hợp không phải trung chuyển bùn thì đơn giá nhân công được điều chỉnh hệ số K = 0,87.


TN1.02.00 – Nạo vét bùn mương bằng thủ công


TN1.02.10 – Nạo vét bùn mương bằng thủ công, mương có chiều rộng ≤ 6m


TN1.02.1a – Đối với mương không có hành lang, không có lối vào


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện.


- Nạo vét bùn dưới lòng mương, xúc vào xô, chuyển bùn lên thuyền.


- Kéo thuyền bùn dọc mương (cự ly ≤ 300m) chuyển bùn lên bờ đổ lên phương tiện trung chuyển (xe cải tiến hoặc xe đẩy tay).


- Trung chuyển bùn tới nơi tập kết tạm với cự ly bình quân 150m.


- Xúc bùn từ xe cải tiến hoặc xe đẩy tay (phương tiện trung chuyển) vào phương tiện để ở nơi tập kết tạm.


- Vệ sinh, thu dọn mặt bằng làm việc và tập trung dụng cụ, phương tiện về nơi quy định.


Đơn vị tính: đ/m3 bùn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Nạo vét bùn mương

		

		

		

		



		TN.1.02.1a

		(Không có hành lang, không có lối vào) chiều rộng ≤ 6m

		m3

		356.636

		

		356.636





Ghi chú:


1. Đơn giá tại bảng trên quy định tương ứng: Lượng bùn trong mương trước khi nạo vét: ≤ 1/3 độ sâu của mương (từ mặt nước đến đáy mương). Nếu lượng bùn trong mương trước khi nạo vét > 1/3 độ sâu của mương (từ mặt nước đến đáy mương) thì đơn giá quy định tại bảng trên điều chỉnh với hệ số K = 0,75


2. Đơn giá tại bảng trên quy định hao phí nhân công công tác nạo vét bùn mương bằng thủ công của đô thị loại Đặc biệt. Đối với các đô thị khác, đơn giá được điều chỉnh theo các hệ số sau:


+ Đô thị loại I: K = 0,92


+ Đô thị loại II: K = 0,85


+ Đô thị loại III ÷ V: K = 0,78


3. Trường hợp không phải trung chuyển bùn thì đơn giá nhân công được điều chỉnh hệ số K = 0,85.


TN1.02.1b – Đối với mương có hành lang lối vào


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện.


- Dọn dẹp mặt bằng hai bên bờ mương.


- Nạo vét bùn dưới lòng mương, xúc vào xô, chuyển bùn lên bờ và đổ lên phương tiện trung chuyển (bằng xe cải tiến hoặc xe đẩy tay).


- Trung chuyển bùn tới nơi tập kết tạm với cự ly bình quân 150m.


- Xúc bùn từ xe cải tiến hoặc xe đẩy tay (phương tiện trung chuyển) vào phương tiện để ở nơi tập kết tạm.


- Vệ sinh, thu dọn mặt bằng làm việc và tập trung dụng cụ, phương tiện về nơi quy định.


Đơn vị tính: đ/m3 bùn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		TN.1.02.1b

		Nạo vét bùn mương (có hành lang lối vào) chiều rộng ≤ 6m

		m3

		311.108

		

		311.108





Ghi chú:


1. Đơn giá tại bảng trên quy định tương ứng: Lượng bùn trong mương trước khi nạo vét: ≤ 1/3 độ sâu của mương (từ mặt nước đến đáy mương). Nếu lượng bùn trong mương trước khi nạo vét > 1/3 độ sâu của mương (từ mặt nước đến đáy mương) thì đơn giá quy định tại bảng trên điều chỉnh với hệ số K = 0,75


2. Đơn giá tại bảng trên quy định hao phí nhân công công tác nạo vét bùn mương bằng thủ công của đô thị loại Đặc biệt. Đối với các đô thị khác, đơn giá được điều chỉnh theo các hệ số sau:


+ Đô thị loại I: K = 0,92


+ Đô thị loại II: K = 0,85


+ Đô thị loại III ÷ V: K = 0,78


3. Trường hợp không phải trung chuyển bùn thì đơn giá nhân công được điều chỉnh hệ số K = 0,85.


TN1.02.20 – Nạo vét bùn mương bằng thủ công, mương có chiều rộng > 6m


TN1.02.2a – Đối với mương không có hành lang, không có lối vào


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện.


- Bắc cầu công tác.


- Nạo vét bùn dưới lòng mương, xúc vào xô, chuyển bùn lên thuyền.


- Kéo thuyền bùn dọc mương (cự ly ≤ 300m) chuyển bùn lên bờ đổ lên phương tiện trung chuyển (bằng xe cải tiến hoặc xe đẩy tay).


- Trung chuyển bùn tới nơi tập kết tạm với cự ly bình quân 150m.


- Xúc bùn từ xe cải tiến hoặc xe đẩy tay (phương tiện trung chuyển) vào phương tiện để ở nơi tập kết tạm.


- Vệ sinh, thu dọn mặt bằng làm việc và tập trung dụng cụ, phương tiện về nơi quy định.


Đơn vị tính: đ/m3 bùn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		TN.1.02.2a

		Nạo vét bùn mương (Không có hành lang, không có lối vào) chiều rộng > 6m

		m3

		349.048

		

		349.048





Ghi chú:


1. Đơn giá tại bảng trên quy định tương ứng: Lượng bùn trong mương trước khi nạo vét: ≤ 1/3 độ sâu của mương (từ mặt nước đến đáy mương). Nếu lượng bùn trong mương trước khi nạo vét > 1/3 độ sâu của mương (từ mặt nước đến đáy mương) thì đơn giá quy định tại bảng trên điều chỉnh với hệ số K = 0,75


2. Đơn giá tại bảng trên quy định hao phí nhân công công tác nạo vét bùn mương bằng thủ công của đô thị loại Đặc biệt. Đối với các đô thị khác, đơn giá được điều chỉnh theo các hệ số sau:


+ Đô thị loại I: K = 0,92


+ Đô thị loại II: K = 0,85


+ Đô thị loại III ÷ V: K = 0,78


3. Trường hợp không phải trung chuyển bùn thì đơn giá nhân công được điều chỉnh hệ số K = 0,85.


TN1.02.2b – Đối với mương có hành lang lối vào


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện.


- Dọn dẹp mặt bằng hai bên bờ mương.


- Bắc cầu công tác.


- Nạo vét bùn dưới lòng mương, xúc vào xô, chuyển bùn lên bờ và đổ lên phương tiện trung chuyển (bằng xe cải tiến hoặc xe đẩy tay).


- Trung chuyển bùn tới nơi tập kết tạm với cự ly bình quân 150m.


- Xúc bùn từ xe cải tiến hoặc xe đẩy tay (phương tiện trung chuyển) vào phương tiện để ở nơi tập kết tạm.


- Vệ sinh, thu dọn mặt bằng làm việc và tập trung dụng cụ, phương tiện về nơi quy định.


Đơn vị tính: đ/m3 bùn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		TN.1.02.2b

		Nạo vét bùn mương (có hành lang lối vào) chiều rộng > 6m

		m3

		295.932

		

		295.932





Ghi chú:


1. Đơn giá tại bảng trên quy định tương ứng: Lượng bùn trong mương trước khi nạo vét: ≤ 1/3 độ sâu của mương (từ mặt nước đến đáy mương). Nếu lượng bùn trong mương trước khi nạo vét > 1/3 độ sâu của mương (từ mặt nước đến đáy mương) thì đơn giá quy định tại bảng trên điều chỉnh với hệ số K = 0,75


2. Đơn giá tại bảng trên quy định hao phí nhân công công tác nạo vét bùn mương bằng thủ công của đô thị loại Đặc biệt. Đối với các đô thị khác, đơn giá được điều chỉnh theo các hệ số sau:


+ Đô thị loại I: K = 0,92


+ Đô thị loại II: K = 0,85


+ Đô thị loại III ÷ V: K = 0,78


3. Trường hợp không phải trung chuyển bùn thì đơn giá nhân công được điều chỉnh hệ số K = 0,85.


TN1.03.00 – Nhặt, thu gom phế thải và vớt rau bèo trên mương, sông thoát nước bằng thủ công


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện.


- Đi tua dọc hai bên bờ mương, sông để phát hiện phế thải.


- Nhặt hết rác, các loại phế thải trên bờ, mái của mương, sông thuộc hành lang quản lý và vun thành đống nhỏ xúc đưa lên phương tiện trung chuyển (xe cải tiến chở bùn, xe thồ, xe đẩy tay).


- Nhặt gom rác, phế thải và rau bèo trên mặt nước của mương, sông lên phương tiện trung chuyển (thuyền).


- Dùng thuyền đưa vào bờ và xúc lên phương tiện trung chuyển (xe cải tiến chở bùn, xe thồ, xe đẩy tay).


- Vận chuyển phế thải về địa điểm tập kết tạm với cự ly bình quân 150m.


- Xúc rác, phế thải và rau bèo từ phương tiện trung chuyển (xe cải tiến chở bùn, xe thồ, xe đẩy tay) vào phương tiện để ở nơi tập kết.


- Vệ sinh thu dọn mặt bằng làm việc và tập kết dụng cụ, phương tiện về nơi quy định.


Đơn vị tính: đ/1km


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Nhặt, thu gom phế thải và vớt rau bèo trên mương, sông thoát nước. Chiều rộng của mương, sông

		

		

		

		



		TN.1.03.1

		B ≤ 6m

		km

		303.520

		

		303.520



		TN.1.03.2

		B ≤ 15m

		km

		333.872

		

		333.872



		TN.1.03.3

		B > 15m

		km

		432.516

		

		432.516





Ghi chú:


1. Đơn giá tại bảng trên quy định hao phí nhân công công tác nhặt, thu gom phế thải và vớt rau bèo trên mương, sông thoát nước bằng thủ công của đô thị loại Đặc biệt. Đối với các đô thị khác, đơn giá được điều chỉnh theo các hệ số sau:


+ Đô thị loại I: K = 0,92


+ Đô thị loại II: K = 0,85


+ Đô thị loại III ÷ V: K = 0,78


2. Trường hợp không phải trung chuyển thì đơn giá nhân công được điều chỉnh hệ số K = 0,85.


Chương 2.


NẠO VÉT BÙN BẰNG CƠ GIỚI

TN2.01.00 – Nạo vét bùn cống ngầm bằng xe hút bùn 3 tấn (cống tròn có đường kính ≥ 700mm và các loại cống khác có tiết diện tương đương)


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị xe (bơm nước vào bình, đổ nhiên liệu, kiểm tra xe).


- Di chuyển xe đến địa điểm nạo vét.


- Đặt biển báo hiệu công trường, lắp đặt vòi hút.


- Mở nắp ga, chờ khí độc bay đi.


- Hút bùn ở hố ga và chui vào lòng cống để hút.


- Xả nước.


- Hút đầy téc.


- Vận chuyển bùn đến bãi đổ bùn, xả sạch bùn.


- Vệ sinh, thu dọn mặt bằng làm việc và tập trung dụng cụ, phương tiện về nơi quy định.


Đơn vị tính: đ/m3 bùn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		TN.2.01

		Nạo vét bùn cống ngầm bằng xe hút bùn 3 tấn 

		m3

		18.970

		52.734

		71.704





Ghi chú: Đơn giá quy định tại bảng trên tương ứng với cự ly vận chuyển bùn bình quân 15km. Khi cự ly vận chuyển bình quân thay đổi thì đơn giá hao phí máy thi công được điều chỉnh với các hệ số sau:


		Cự ly

		Hệ số 



		8km

		0,895



		10km

		0,925



		12km

		0,955



		18km

		1,045



		20km

		1,075





Chương 3.


VẬN CHUYỂN BÙN BẰNG CƠ GIỚI

TN3.01.00 – Vận chuyển bùn bằng xe ôtô tự đổ


Thành phần công việc:

- Chuẩn bị xe, dụng cụ lao động.


- Di chuyển xe đến địa điểm tập kết để lấy bùn.


- Thu dọn vệ sinh địa điểm tập kết sau khi lấy bùn.


- Vận chuyển bùn đến bãi đổ bùn.


- Xả, vét bùn xuống địa điểm đổ bùn.


Đơn vị tính: đ/m3 bùn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Vận chuyển bùn bằng xe ô tô tự đổ

		

		

		

		



		TN.3.01.1

		Ô tô 2,5 tấn 

		m3

		60.704

		88.950

		149.654



		TN.3.01.2

		Ô tô 4 tấn 

		m3

		37.940

		69.889

		107.829





Ghi chú: Đơn giá quy định tại bảng trên tương ứng với cự ly vận chuyển bùn bình quân 15km. Khi cự ly vận chuyển bình quân thay đổi thì đơn giá hao phí máy thi công được điều chỉnh với các hệ số sau:


		Cự ly

		Hệ số 



		8km

		0,895



		10km

		0,925



		12km

		0,955



		18km

		1,045



		20km

		1,075





Chương 4.


CÔNG TÁC KIỂM TRA HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC

TN4.01.00 – Công tác kiểm tra lòng cống bằng phương pháp chui lòng cống 


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị dụng cụ làm việc, đặt biển báo hiệu công trường, cảnh giới giao thông tại hai đầu ga đoạn cống kiểm tra.


- Mở nắp ga hai đầu đoạn cống, chờ khí độc bay đi.


- Chui xuống cống ngầm, soi đèn kiểm tra, tìm điểm hư hỏng.


- Chặt rễ cây hoặc dùng xẻng bới bùn đất để xác định điểm hư hỏng (nếu cần).


- Đo kích thước đoạn hư hỏng, định vị đoạn hư hỏng.


- Chụp ảnh đoạn hư hỏng, rạn nứt.


- Vệ sinh thu dọn hiện trường, đậy ga, đem dụng cụ về vị trí quy định.


- Thống kê đánh giá mức độ hư hỏng, đề xuất kế hoạch sửa chữa.


Đơn vị tính: đ/1km

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		TN.4.01

		Kiểm tra lòng cống bằng phương pháp chui lòng cống

		km

		1.138.200

		

		1.138.200





TN4.02.00 – Công tác kiểm tra lòng cống bằng phương pháp gương soi 


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị dụng cụ làm việc, đặt biển báo hiệu công trường, cảnh giới giao thông tại hai đầu ga đoạn cống kiểm tra.


- Mở nắp ga chờ khí độc bay đi.


- Dùng gương, đèn chiếu soi trong lòng cống từ hai đầu ga xác định điểm hư hỏng, vị trí, kích thước các vết nứt, đánh giá mức độ hư hỏng.


- Vệ sinh thu dọn hiện trường, đậy nắp hố ga.


- Lập bản vẽ sơ họa của tuyến cống. Thống kê đánh giá tổng hợp số liệu để báo cáo cơ quan có thẩm quyền.


- Dự kiến kế hoạch cần sửa chữa.


Đơn vị tính: đ/1km

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		TN.4.02

		Kiểm tra lòng cống bằng phương pháp gương soi

		km

		834.680

		

		834.680





MỤC LỤC

		Mã hiệu 

		Nội dung 



		Phần I

		Thuyết minh đơn giá 



		Phần II 

		Đơn giá dự toán 



		Chương I

		Nạo vét bùn bằng thủ công 



		TN1.01.00

		Nạo vét bùn cống bằng thủ công



		TN1.01.10

		Nạo vét bùn hố ga 



		TN1.01.20

		Nạo vét bùn cống ngầm (cống tròn và các loại cống khác có tiết diện tương đương)



		TN1.01.30

		Nạo vét bùn cống hộp nổi



		TN1.02.00

		Nạo vét bùn mương bằng thủ công 



		TN1.02.10

		Nạo vét bùn mương có chiều rộng ≤ 6m



		TN1.02.1a

		Đối với mương không có hành lang, không có lối vào 



		TN1.02.1b

		Đối với mương có hành lang, lối vào



		TN1.02.20

		Nạo vét bùn mương có chiều rộng > 6m



		TN1.02.2a

		Đối với mương không có hành lang, không có lối vào 



		TN1.02.2b

		Đối với mương có hành lang, lối vào



		TN1.03.00

		Nhặt, thu gom phế thải và vớt rau bèo trên mương, sông thoát nước bằng thủ công 



		Chương II

		Nạo vét bùn bằng cơ giới



		TN2.01.00

		Nạo vét bùn cống ngầm bằng xe hút bùn 3 tấn 



		Chương III

		Vận chuyển bùn bằng cơ giới 



		TN3.01.00

		Vận chuyển bùn bằng xe ôtô tự đổ



		Chương IV

		Công tác kiểm tra hệ thống thoát nước 



		TN4.01.00

		Công tác kiểm tra lòng cống bằng phương pháp chui lòng cống 



		TN4.02.00

		Công tác kiểm tra lòng cống bằng phương pháp gương soi 



		

		Mục lục





_1334552850.unknown



_1334552891.unknown



_1334553187.unknown



_1334552798.unknown




_1334745705.doc
3. ĐƠN GIÁ


DUY TRÌ HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG 

Phần I.

THUYẾT MINH

1. Các căn cứ xác lập đơn giá 

- Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước.


- Nghị định số 110/2008/NĐ-CP ngày 10/10/2008 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động.


- Thông tư số 06/2008/TT-BXD ngày 20/3/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị.


- Định mức dự toán duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng công bố kèm theo văn bản số 2274/BXD-VP ngày 10/11/2008 của Bộ Xây dựng.


- Quyết định số 3589/QĐ-UBND ngày 12/11/2009 của UBND tỉnh ban hành Quy định về quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. 


- Văn bản số 178/SXD-KTXD ngày 04/3/2008 của Sở Xây dựng về công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công.

2. Nội dung đơn giá 


- Đơn giá dự toán duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng ban hành kèm theo Quyết định này bao gồm các hao phí cần thiết về vật liệu, nhân công và một số phương tiện để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng.


- Phạm vi các công việc duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng trong đơn giá bao gồm các công việc liên quan đến quá trình duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng để đảm bảo cho việc hoạt động của hệ thống chiếu sáng công cộng. 

a) Chi phí vật liệu 


Là giá trị vật liệu chính, vật liệu phụ, các cấu kiện hoặc các bộ phận rời lẻ, vật liệu luân chuyển cần cho việc thực hiện và hoàn thành một đơn vị khối lượng công trình duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng. Chi phí vật liệu bao gồm vật liệu hao hụt trong quá trình thực hiện công việc. 


Chi phí vật liệu trong đơn giá tính theo mặt bằng giá tháng 7/2009 (mức giá chưa có thuế giá trị gia tăng).


Trong quá trình áp dụng đơn giá nếu giá vật liệu thực tế (mức giá chưa có thuế giá trị gia tăng) chênh lệch so với giá vật liệu đã tính trong đơn giá thì được bù, trừ chênh lệch theo nguyên tắc sau: Căn cứ vào giá vật liệu thực tế (mức giá chưa có thuế giá trị gia tăng) do cơ quan có thẩm quyền công bố và số lượng vật liệu đã sử dụng theo định mức để tính toán chi phí vật liệu thực tế, sau đó so sánh với chi phí vật liệu trong đơn giá để xác định mức bù, trừ chênh lệch chi phí vật liệu và đưa trực tiếp vào chi phí vật liệu trong dự toán. 

b) Nhân công 


Chi phí nhân công trong đơn giá tính với mức lương tối thiểu là 650.000 đồng/tháng. Cấp bậc tiền lương, nhóm lương theo quy định tại Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ, phụ cấp khoản lương phụ (nghỉ lễ tết…) bằng 12%. Đối với các công việc được hưởng lương thêm các khoản lương phụ, phụ cấp lương và các chế độ chính sách khác chưa tính trong thành phần đơn giá đã nêu ở trên thì được bổ sung các khoản này vào chi phí tiền lương theo chính sách hiện hành. 


Đối với các vùng có mức lương tối thiểu là 690.000 đồng/tháng điều chỉnh với hệ số: KNC = 1,0615.   


Đối với các vùng có mức lương tối thiểu là 740.000 đồng/tháng điều chỉnh với hệ số: KNC = 1,1385.   


Chi phí nhân công trong đơn giá được tính cho loại công tác nhóm II, đối với những công tác thuộc nhóm III trong bảng lương A.1.5 được điều chỉnh với hệ số: KNL = 1,0775.

c) Máy thi công


Chi phí máy thi công là chi phí sử dụng các loại máy và thiết bị thi công trực tiếp hoàn thành một đơn vị khối lượng công việc. Tiền lương thợ điều khiển máy tính với mức lương tối thiểu là 650.000 đồng/tháng. 


Đối với các vùng có mức lương tối thiểu là 690.000 đồng/tháng điều chỉnh với hệ số: KMTC = 1,02.   


Đối với các vùng có mức lương tối thiểu là 740.000 đồng/tháng điều chỉnh với hệ số: KMTC = 1,04.   


3. Phương pháp xác định dự toán 


Dự toán = {

[image: image1.wmf]S


Khối lượng x Đơn giá} + Chi phí quản lý chung + Lợi nhuận định mức 

a) Khối lượng 


Khối lượng của từng loại công tác duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng được xác định theo kế hoạch hoặc nhiệm vụ đột xuất do cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao.

b) Đơn giá 


Đơn giá của từng loại công tác duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng bao gồm các thành phần chi phí về vật liệu, nhân công, sử dụng xe máy và thiết bị (gọi là chi phí trực tiếp) được nêu ở điểm 2 - Nội dung đơn giá


c) Chi phí quản lý chung 


Chi phí quản lý chung trong dự toán duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng bằng 65% trên chi phí nhân công trực tiếp. Đối với khối lượng công tác duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng có chi phí sử dụng máy và thiết bị > 60% chi phí trực tiếp thì chi phí quản lý chung bằng 4% chi phí sử dụng máy và thiết bị.


d) Lợi nhuận định mức


Lợi nhuận định mức bằng 4,5% trên chi phí trực tiếp và chi phí chung trong dự toán duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng. 


4. Kết cấu của tập đơn giá 


Tập đơn giá duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng bao gồm 06 chương, được trình bày theo nhóm, loại công tác duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng. Mỗi đơn giá được trình bày gồm: thành phần công việc, điều kiện áp dụng các trị số mức và đơn vị tính phù hợp để thực hiện công việc đó. 


		Chương I:

		Lắp dựng cột đèn, xà, cần đèn, chóa đèn.



		Chương II:

		Kéo dây, kéo cáp - làm đầu cáp khô; Luồn cáp cửa cột, đánh số cột, lắp bảng điện cửa cột; Lắp cửa cột, luồn dây lên đèn, lắp tủ điện.



		Chương III:

		Lắp đặt các loại đèn sân vườn



		Chương IV:

		Lắp đặt đèn trang trí



		Chương V:

		Duy trì lưới điện chiếu sáng.



		Chương VI:

		Duy trì trạm đèn





5. Quy định áp dụng 

- Tập đơn giá này là căn cứ để các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xác định giá dự toán chi phí duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng và là cơ sở để thương thảo, xem xét, quyết định giá duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng thực hiện theo phương thức đấu thầu, đặt hàng hoặc giao kế hoạch cho tổ chức, cá nhân thực hiện công tác duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng trên địa bàn tỉnh. 


- Ngoài phần thuyết minh và quy định áp dụng chung, trong mỗi phần và mỗi chương của tập đơn giá đều có quy định điều kiện làm việc, yêu cầu kỹ thuật và quy định áp dụng cụ thể. 


- Trường hợp công tác duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng tại địa phương có quy trình kỹ thuật và điều kiện thực hiện khác với quy định trong tập đơn giá này hoặc những công tác duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng chưa được công bố trong tập đơn giá này thì các tổ chức, cá nhân thực hiện công tác duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng căn cứ theo yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công xây dựng định mức, đơn giá gửi về Sở Xây dựng nghiên cứu, tiến hành điều chỉnh hoặc xác lập định mức, đơn giá trình Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh quyết định áp dụng. 

BIỂU MẪU


TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI PHÍ 


		STT

		Khoản mục chi phí 

		Cách tính 

		Giá trị 

		Ký hiệu



		I

		CHI PHÍ TRỰC TIẾP 

		

		

		



		1

		Chi phí vật liệu 

		

[image: image2.wmf]å


+


=


n


j


vl


vl


j


j


CL


D


x


Q


1




		

		VL



		2

		Chi phí nhân công

		

[image: image3.wmf]å


+


=


n


j


nc


nc


j


j


)


K


(


x


D


x


Q


1


1




		

		NC



		3

		Chi phí máy thi công

		

[image: image4.wmf]å


+


=


n


j


mtc


m


j


j


)


K


(


x


D


x


Q


1


1




		

		M



		

		Chi phí trực tiếp 

		VL+NC+M

		

		T



		II

		CHI PHÍ QUẢN LÝ CHUNG 

		Tỉ lệ % theo quy định 

		

		C



		

		Cộng 

		T+C

		

		TC



		III

		CHI PHÍ LỢI NHUẬN ĐỊNH MỨC

		TC*4,5%

		

		LN



		

		Tổng cộng

		(TC+LN) 

		

		G





Trong đó:

- 

[image: image5.wmf]j


Q


là khối lượng một nhóm công tác hoặc một đơn vị kết cấu, bộ phận thứ j của công trình (j = 1 ÷ n).


- 

[image: image6.wmf]vl


j


D


, 

[image: image7.wmf]nc


j


D


, 

[image: image8.wmf]m


j


D


là chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công trong đơn giá xây dựng tổng hợp một nhóm công tác hoặc một đơn vị kết cấu, bộ phận thứ j của công trình.


- 

[image: image9.wmf]vl


VL


: là chênh lệch giữa giá vật liệu tại thời điểm lập dự toán với giá vật liệu trong đơn giá. 


- Knc, Kmtc: Hệ số điều chỉnh nhân công, máy thi công (nếu có). 


Phần II.

ĐƠN GIÁ DỰ TOÁN

Chương 1. 


LẮP DỰNG CỘT ĐÈN, XÀ, CẦN ĐÈN, CHÓA ĐÈN 


CS1.01.00 - Lắp dựng cột đèn bằng bê tông cốt thép, cột thép và cột gang 


Thành phần công việc: 


- Cảnh giới, đảm bảo an toàn thi công.


- Chuẩn bị dụng cụ, vận chuyển cột trong phạm vi 500m.


- Lắp tời, dựng tó, đóng cọc thế.


- Đào mà, hố móng.


- Dựng cột và căn chỉnh, cố định cột. 


Đơn vị tính: đ/cột


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		 

		Lắp dựng cột đèn bằng thủ công 

		 

		 

		 

		 

		 



		CS.1.01.1.1

		Cột đèn BTCT cao ≤ 10m

		cột

		1.227.619

		316.260

		 

		1.543.879



		CS.1.01.1.2

		Cột đèn BTCT cao > 10m

		cột

		2.142.857

		351.400

		 

		2.494.257



		CS.1.01.1.3

		Cột đèn thép, gang cao ≤ 8m

		cột

		2.378.393

		210.840

		 

		2.589.233



		CS.1.01.1.4

		Cột đèn thép, gang cao ≤ 10m

		cột

		3.225.316

		316.260

		 

		3.571.576



		CS.1.01.1.5

		Cột đèn thép, gang cao ≤ 12m

		cột

		4.108.316

		351.400

		 

		4.459.716



		 

		Lắp dựng cột đèn bằng máy

		 

		 

		 

		 

		 



		CS.1.01.2.1

		Cột đèn BTCT cao ≤ 10m

		cột

		1.227.619

		175.700

		284.589

		1.687.908



		CS.1.01.2.2

		Cột đèn BTCT cao > 10m

		cột

		2.142.857

		245.980

		284.589

		2.673.426



		CS.1.01.2.3

		Cột đèn thép, gang cao ≤ 8m

		cột

		2.378.393

		175.700

		227.671

		2.781.764



		CS.1.01.2.4

		Cột đèn thép, gang cao ≤ 10m

		cột

		3.255.316

		175.700

		227.671

		3.658.687



		CS.1.01.2.5

		Cột đèn thép, gang cao ≤ 12m

		cột

		4.108.316

		210.840

		284.589

		4.603.745



		 

		Vận chuyển cột đèn 

		 

		 

		 

		 

		 



		CS.1.01.3.1

		Cột đèn BTCT cao ≤ 10m

		cột

		 

		 

		34.956

		34.956



		CS.1.01.3.2

		Cột đèn BTCT cao > 10m

		cột

		 

		 

		34.956

		34.956



		CS.1.01.3.3

		Cột đèn thép, gang cao ≤ 8m

		cột

		 

		 

		34.956

		34.956



		CS.1.01.3.4

		Cột đèn thép, gang cao ≤ 10m

		cột

		 

		 

		34.956

		34.956



		CS.1.01.3.5

		Cột đèn thép, gang cao ≤ 12m

		cột

		 

		 

		34.956

		34.956





CS1.02.00 - Lắp chụp đầu cột 

CS1.02.10 - Lắp chụp đầu cột mới 

Thành phần công việc: 


- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 500m.


- Vận chuyển chụp đầu cột lên cao, căn chỉnh và lắp đặt vào vị trí cố định theo yêu cầu kỹ thuật. 


Đơn vị tính: đ/cái

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		 

		Lắp đặt chụp đầu cột (cột mới)  

		 

		 

		 

		 

		 



		CS.1.02.1.1

		- Chiều dài cột ≤ 10,5m

		Cái

		938.000

		37.940

		136.848

		1.112.788



		CS.1.02.1.2

		- Chiều dài cột > 10,5m

		Cái

		938.000

		41.734

		136.848

		1.116.582







CS1.02.20 - Lắp chụp đầu cột vào cột tận dụng (cột hạ thế có sẵn)


Thành phần công việc: 


- Chuẩn bị điều kiện lắp đặt, vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 500m.


- Kéo lại bảng séc măng của dàn.


- Hạ tầng xà của đường dây hạ thế có sẵn. 


- Tháo kéo lại dây.


- Tháo lắp xà phụ điện nhánh nếu có, cắt điện, giám sát an toàn. 


- Vận chuyển chụp lên cao và lắp đặt theo yêu cầu kỹ thuật. 


Đơn vị tính: đ/cái

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		CS.1.02.2.1

		Lắp đặt chụp đầu cột vào cột tận dụng (cột hạ thế có sẵn)

		Cái

		938.000

		37.940

		110.147

		1.086.087





CS1.03.00 - Lắp cần đèn các loại 

Thành phần công việc: 


- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 500m.


- Cắt điện, giám sát an toàn lao động.


- Vận chuyển cần lên cao, căn chỉnh và lắp đặt vào vị trí cố định theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đ/cần


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		 

		Lắp cần đèn thường Φ 60

		 

		

		

		

		



		CS.1.03.1.1

		Cần đèn dài ≤ 2,8m

		cần

		490.350

		72.086

		182.463

		744.899



		CS.1.03.1.2

		Cần đèn dài ≤ 3,2m

		cần

		490.350

		79.674

		182.463

		752.487



		CS.1.03.1.3

		Cần đèn dài ≤ 3,6m

		cần

		490.350

		86.503

		228.079

		804.932



		CS.1.03.1.4

		Cần đèn dài ≤ 3,8m

		cần

		490.350

		95.609

		228.079

		814.038



		CS.1.03.1.5

		Cần đèn dài ≤ 4m

		cần

		490.350

		98.644

		273.695

		862.689



		CS.1.03.1.6

		Cần đèn dài ≤ 4,4m

		cần

		490.350

		103.197

		273.695

		867.242



		CS.1.03.1.7

		Cần đèn dài ≤ 6m

		cần

		490.350

		106.232

		273.695

		870.277



		 

		Lắp cần đèn chữ S

		

		

		

		

		



		CS.1.03.2.1

		Cần đèn dài ≤ 2,8m

		cần

		826.000

		189.700

		234.195

		1.249.895



		CS.1.03.2.2

		Cần đèn dài ≤ 3,2m

		cần

		826.000

		201.082

		234.195

		1.261.277



		 

		Lắp cần đènsợi tóc Φ 48

		

		

		

		

		



		CS.1.03.3.1

		Cần đèn dài ≤ 1,5m

		cần

		602.000

		113.820

		195.162

		910.982



		CS.1.03.3.2

		Cần đèn dài ≤ 2m

		cần

		602.000

		113.820

		195.162

		910.982



		CS.1.03.3.3

		Cần đèn dài ≤ 2,5m

		cần

		602.000

		151.760

		195.162

		948.922



		CS.1.03.3.4

		Cần đèn dài > 2,5m

		cần

		602.000

		189.700

		195.162

		986.862





CS1.04.10 - Kéo lèo đèn 

Thành phần công việc: 


- Chuẩn bị, vận chuyển tập kết vật liệu trong phạm vi 500m.


- Đo lèo lấy dấu, giám sát kỹ thuật. 


- Lắp cố định lèo đèn trên cột. 


- Bắt maní cốt đơ, kéo tăng đơ, kéo dây vào đèn. 


- Tết quả sứ bun, bắt bộ giá treo chao. 


Đơn vị tính: đ/bộ 


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Kéo lèo đèn

		

		

		

		

		



		CS.1.04.1.1

		Kéo lèo đôi 

		bộ

		180.000

		227.640

		390.325

		797.965



		CS.1.04.1.2

		Kéo lèo ba 

		bộ

		250.000

		303.520

		650.541

		1.204.061





CS1.05.10 - Lắp chóa đèn (lắp lốp), chao cao áp  

Thành phần công việc: 


- Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 500m.


- Kiểm tra, thử bóng và chóa đèn.

- Đấu đầu dây vào chóa, lắp chóa và căn chỉnh.

Đơn vị tính: đ/chóa 


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Lắp chóa đèn, chao cao áp 

		

		

		

		

		



		CS.1.05.1.1

		Chóa đèn cao áp cao ≤ 12m

		chóa

		1.306.800

		37.940

		136.848

		1.481.588



		CS.1.05.1.2

		Chóa đèn cao áp cao > 12m

		chóa

		1.306.800

		53.116

		136.848

		1.496.764



		CS.1.05.1.3

		Chóa đèn sợi tóc 

		chóa

		5.500

		22.764

		136.848

		165.112



		CS.1.05.1.4

		Chóa đèn huỳnh quang

		chóa

		17.000

		37.940

		136.848

		191.788





CS1.06.10 - Lắp các loại xà, sứ 

Thành phần công việc: 


- Chuẩn bị, vận chuyển đến vị trí lắp trong phạm vi 500m.


- Đánh dấu đúng kích thước lỗ.

- Đục lỗ để lắp xà đưa xà lên cao.


- Căn chỉnh và cố định xà, bắt sứ vào xà.

Đơn vị tính: đ/bộ

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đục lỗ để lắp xà và luồn cáp 

		

		

		

		

		



		CS.1.06.1.1

		Loại xà ≤ 1m

		bộ

		

		18.970

		195.162

		214.132



		CS.1.06.1.2

		Loại xà > 1m

		bộ

		

		18.970

		195.162

		214.132



		

		Lắp xà dọc 

		

		

		

		

		



		CS.1.06.2.1

		Loại xà ≤ 1m

		bộ

		271.000

		94.850

		195.162

		561.012



		

		Lắp xà ngang bằng cơ giới

		

		

		

		

		



		CS.1.06.3.1

		Loại xà ≤ 1m

		bộ

		271.000

		37.940

		195.162

		504.012



		CS.1.06.3.2

		Loại xà > 1m

		bộ

		271.000

		53.116

		195.162

		519.278



		

		Lắp xà ngang bằng thủ công

		

		

		

		

		



		CS.1.06.4.1

		Loại xà ≤ 1m

		bộ

		271.000

		75.880

		

		346.880



		CS.1.06.4.2

		Loại xà > 1m

		bộ

		271.000

		113.820

		

		384.820





Ghi chú: 

- Nếp lắp xà kép, xà néo, chi phí nhân công được phân với hệ số 1,2. 


- Chi phí trên tính cho cột BT tròn, nếu cột BT vuông, cột chéo, chi phí nhân công nhân với hệ số 0,8.


CS1.07.00 - Lắp đặt hệ thống tiếp địa, bộ néo 


Thành phần công việc: 


- Chuẩn bị, vận chuyển đến vị trí lắp trong phạm vi 500m.


- Kéo thẳng dây tiếp địa, hàn vào cọc tiếp địa. 


- Đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật. 


Đơn vị tính: đ/bộ


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		CS.1.07.1.1

		Làm tiếp địa cho cột điện

		bộ

		46.000

		35.664

		22.406

		104.069



		CS.1.07.2.1

		Làm tiếp địa lặp lại cho lưới điện cáp ngầm 

		bộ

		46.000

		30.352

		44.812

		121.164



		CS.1.07.3.1

		Làm tiếp địa lặp lại cho lưới điện cáp treo

		bộ

		46.000

		37.940

		239.974

		323.914



		CS.1.07.4.1

		Làm bộ néo chằng

		bộ

		390.000

		227.640

		22.406

		640.046





Chương 2. 

KÉO DÂY, KÉO CÁP, LÀM ĐẦU CÁP KHÔ LUỒN CÁP CỬA CỘT - ĐÁNH SỐ CỘT - LẮP BẢNG ĐIỆN CỬA CỘT LẮP CỬA CỘT - LUỒN DÂY LÊN ĐÈN - LẮP TỤ ĐIỆN


CS2.01.10 - Kéo dây trên lưới đèn chiếu sáng 


Thành phần công việc: 


- Chuẩn bị, đưa lô dây vào vị trí. 


- Cảnh giới, giám sát an toàn. 


- Đưa dây lên cột, kéo căng dây lấy độ võng, căn chỉnh tăng đơ. 

- Buộc dây cố định trên sứ, xử lý các đầu cáp. 


- Hoàn chỉnh thu dọn bàn giao. 


Đơn vị tính: đ/100m

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Kéo dây trên lưới đèn chiếu sáng 

		

		

		

		

		



		CS.2.01.1.1

		- Tiết diện dây 6 ÷ 25mm2

		100m

		3.836.700

		113.820

		325.271

		4.275.791



		CS.2.01.1.2

		- Tiết diện dây 26 ÷ 50mm2

		100m

		5.105.450

		189.700

		1.301.082

		6.596.232





Ghi chú: Kéo dây tiết diện > 50mm2, chi phí nhân công điều chỉnh với hệ số 1,15.

CS2.02.00 - Làm đầu cáp khô, lắp cầu chì đuôi cá 

Thành phần công việc: 


- Chuẩn bị, đo, cắt bóc cáp, rẽ ruột, xác định pha. 


- Hàn đầu cốt, cuốn vải cố định đầu cáp.

- Hoàn chỉnh thu dọn bàn giao. 


Đơn vị tính: đ/đầu cáp: cái

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		CS.2.02.1.1

		Làm đầu cáp khô 

		Đ.cáp

		1.500

		113.820

		325.271

		440.591



		CS.2.02.2.1

		Lắp cầu chì đuôi cá 

		Cái

		9.500

		189.700

		1.301.082

		1.500.282





CS2.03.10 - Rải cáp ngầm


Thành phần công việc: 


- Chuẩn bị, đưa lô cáp vào vị trí. 


- Rải cáp, đo khoảng cách cắt cáp, lót cát đệm, đưa cáp vào vị trí.

- Lót cát bảo vệ, đặt lưới bảo vệ.

- Hoàn chỉnh thu dọn bàn giao. 


Đơn vị tính: đ/100m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Rải cáp ngầm

		

		

		

		

		



		CS.2.03.1.1

		Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC (3x16+1x10) 

		100m

		8.438.101

		105.420

		

		8.543.521





CS2.04.10 - Luồn cáp cửa cột


Thành phần công việc: 

- Quấn cáp dự phòng, sửa lỗ luồn cáp. 


- Luồn dây bọc cáp, quấn cáp và kéo vào trong cột.


- Lấp đất chân cột, hoàn chỉnh bàn giao.


Đơn vị tính: đ/đầu cáp


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		CS.2.04.1.1

		Luồn cáp cửa cột 

		Đ.cáp

		

		17.570

		

		17.570





CS2.05.10 - Đánh số cột 

Thành phần công việc: 

- Chuẩn bị, pha sơn, phun sơn theo yêu cầu kỹ thuật. 


Đơn vị tính: đ/10 cột


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		CS.2.05.1.1

		Đánh số cột 

		10 cột 

		29.400

		161.700

		

		191.100





CS2.06.00 - Lắp bảng điện cửa cột, lắp cửa cột 

Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, đưa bảng điện vào cột.


- Định vị và lắp bu lông.


- Đấu nối sửa khung cửa, hàn bản lề vào cột.


- Lắp cửa cột, sơn cửa cột.


Đơn vị tính: đ/bảng; cửa


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		CS.2.06.1.1

		Lắp bảng điện cửa cột

		Bảng

		36.000

		18.970

		

		54.970



		CS.2.06.2.1

		Lắp cửa cột

		cửa

		18.400

		21.084

		11.759

		51.243





CS2.07.10 Luồn dây lên đèn 

Thành phần công việc: 


- Chuẩn bị, đo cắt dây, luồn dây mới, lồng dây, đấu dây. 


Đơn vị tính: đ/100m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		CS.2.07.1.1

		Luồn dây lên đèn 

		100m

		923.650

		175.700

		1.301.082

		2.400.432





CS2.08.00 - Lắp tủ điện điều khiển chiếu sáng 

Thành phần công việc: 


- Chuẩn bị, xác định vị trí.


- Đo khoảng cách, cố định lắp đặt giá.


- Kiểm tra tủ, lắp đặt tủ, đấu cáp vào tủ.


- Kiểm tra hoàn thiện và đóng thử.


Đơn vị tính: đ/bộ; tủ


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		CS.2.08.1.1

		Làm giá đỡ tủ 

		Bộ

		516.000

		175.700

		

		691.700



		CS.2.08.2.1

		Lắp đặt tủ ở độ cao < 2m

		Tủ

		8.396.000

		165.158

		

		8.561.158



		CS.2.08.2.2

		Lắp đặt tủ ở độ cao ≥ 2m

		Tủ

		8.396.000

		165.158

		173.639

		8.734.797





Chương 3. 

LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ĐÈN SÂN VƯỜN 

CS3.01.10 - Lắp dựng cột đèn sân vườn (h=8,5m) 


Thành phần công việc: 

- Chuẩn bị dụng cụ, vận chuyển cột trong phạm vi 30m.


- Dựng cột, căn chỉnh, cố định cột, hoàn chỉnh bàn giao. 


Đơn vị tính: đ/cột


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Lắp dựng cột đèn sân vườn

		

		

		

		

		



		CS.3.01.1.1

		- Bằng thủ công

		Cột

		3.583.125

		341.460

		

		3.924.585



		CS.3.01.1.2

		- Bằng cơ giới 

		Cột

		3.583.125

		189.700

		284.598

		4.057.414





CS3.02.10 - Lắp đặt đèn lồng 

Thành phần công việc: 


- Chuẩn bị dụng cụ vật tư.


- Đục lỗ bắt tay đèn lồng.


- Lắp tay đèn lồng, lắp đèn, thử bóng, đấu nối dây nguồn. 


- Kiểm tra, hoàn thiện.


Đơn vị tính: đ/bộ


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		CS.3.02.1.1

		Lắp đặt đèn lồng 

		Bộ 

		2.200.000

		45.528

		195.162

		2.440.690





CS3.03.10 - Lắp đặt đèn cầu, đèn nấm, đèn chiếu sáng thảm cỏ 

Thành phần công việc: 

- Chuẩn bị dụng cụ vật tư.


- Lắp đặt theo đúng yêu cầu kỹ thuật. 


- Kiểm tra, hoàn thiện. 


Đơn vị tính: đ/bộ


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		CS.3.03.1.1

		Lắp đặt đèn cầu

		Bộ

		1.200.000

		15.176

		195.162

		1.410.338



		CS.3.03.1.2

		Lắp đặt đèn nấm

		Bộ

		1.150.000

		22.764

		195.162

		1.367.926



		CS.3.03.1.3

		Lắp đặt đèn chiếu sáng thảm cỏ 

		Bộ

		1.268.000

		45.528

		

		1.313.528





Chương 4.

LẮP ĐẶT ĐÈN TRANG TRÍ

CS4.01.00 Lắp đèn màu ngang đường 


Thành phần công việc: 


- Chuẩn bị vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt.


- Kiểm tra thử bóng, sửa đui, đầu tiếp xúc, đầu nối…


- Cảnh giới, kéo dây đui, lắp đèn, lắp thiết bị đóng cắt, bảo vệ, đấu dây cân pha các dây đèn.


- Kiểm tra, xử lý tiếp xúc hoàn chỉnh.


CS4.01.10. Lắp đèn bóng ốc ngang đường 

Đơn vị tính: đ/100 bóng


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		CS.4.01.1.1

		Lắp đèn bóng ốc ngang đường 

		100 bóng 

		232.400

		341.460

		1.301.082

		1.874.942



		CS.4.01.1.2

		Lắp đèn bóng ốc ngã ba - ngã tư 

		100 bóng 

		351.200

		455.280

		1.951.623

		2.758.103





CS4.01.20. Lắp đèn dây rắn ngang đường 

Đơn vị tính: đ/10m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		CS.4.01.2.1

		Lắp đèn dây rắn ngang đường 

		10m

		300.000

		151.760

		390.325

		842.085



		CS.4.01.2.2

		Lắp đèn dây rắn ngã ba - ngã tư 

		10m

		300.000

		227.640

		650.541

		1.178.181





CS4.02.00 Lắp đèn trang trí viền công trình kiến trúc

Thành phần công việc: 

- Chuẩn bị, vận chuyển đến vị trí lắp đặt.


- Kiểm tra thử bóng, sửa đui, đầu tiếp xúc, đầu nối.


- Lắp đèn cố định viền trang trí kiến trúc.


- Lắp thiết bị đóng cắt, bảo vệ.


- Kéo dây nguồn, đấu dây, can pha.


- Kiểm tra, xử lý tiếp xúc hoàn chỉnh.

CS4.02.10 Lắp đèn bóng ốc viền công trình kiến trúc

Đơn vị tính: đ/100 bóng

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Lắp đèn bóng ốc viền công trình kiến trúc

		

		

		

		

		



		CS.4.02.1.1

		- Cao độ < 3m

		100 bóng

		200.000

		379.400

		1.301.082

		1.880.482



		CS.4.02.1.2

		- Cao độ ≥ 3m

		100 bóng

		200.000

		493.220

		1.951.623

		2.644.843





Ghi chú: Chi phí máy thi công ở bảng trên tính bằng xe thang - chiều dài thang tới 18m.

CS4.02.20. Lắp đèn dây rắn viền công trình kiến trúc 


Đơn vị tính: đ/10m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Lắp đèn dây rắn viền công trình, kiến trúc

		

		

		

		

		



		CS.4.02.2.1

		- Cao độ < 3m

		10m

		300.000

		210.840

		260.216

		771.056



		CS.4.02.2.2

		- Cao độ ≥ 3m

		10m

		300.000

		281.120

		520.433

		1.101.553





Ghi chú: Chi phí máy thi công ở bảng trên tính bằng xe thang - chiều dài thang tới 18m

CS4.03.00 - Lắp đèn bóng ốc trang trí cây 


Thành phần công việc: 


​- Chuẩn bị và vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt.


- Trải dây đèn lên cây


- Lắp thiết bị đóng cắt, bảo vệ.


- Kéo dây nguồn, đấu dây, cân pha.


- Kiểm tra, xử lý tiếp xúc. 

CS4.03.10 - Lắp đèn bóng ốc trang trí cây


Đơn vị tính: đ/100 bóng


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Lắp đèn bóng ốc trang trí cây 

		

		

		

		

		



		CS.4.03.1.1

		- Cao độ < 3m

		100 bóng

		200.000

		265.580

		260.216

		725.796



		CS.4.03.1.2

		- Cao độ ≥ 3m

		100 bóng

		200.000

		379.400

		520.433

		1.099.833





CS4.03.20 - Lắp đèn bóng 3w trang trí cây


Đơn vị tính: đ/dây (100 bóng)

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Lắp đèn bóng 3w trang trí cây 

		

		

		

		

		



		CS.4.03.2.1

		- Cao độ < 3m

		dây

		200.000

		37.940

		91.076

		329.016



		CS.4.03.2.2

		- Cao độ ≥ 3m

		dây

		200.000

		53.116

		195.162

		448.278





CS4.04.00 - Lắp đèn màu viền khẩu hiệu, biểu tượng 

Thành phần công việc: 


- Chuẩn bị và vận chuyển dụng cụ, phương tiện đến vị trí lắp đặt.


- Lắp cố định dây đui, bóng vào khung khẩu hiệu.


- Kéo dây nguồn, đấu dây, cân pha.


- Lắp thiết bị đóng cắt, bảo vệ.


- Kiểm tra, xử lý tiếp xúc. 


CS4.04.10 - Lắp đèn bóng ốc viền khẩu hiệu, biểu tượng


Đơn vị tính: đ/100 bóng


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Lắp đèn bóng ốc viền khẩu hiệu, biểu tượng 

		

		

		

		

		



		CS.4.04.1.1

		- Cao độ < 3m

		100 bóng

		200.000

		303.520

		1.040.866

		1.544.386



		CS.4.04.1.2

		- Cao độ ≥ 3m

		100 bóng

		200.000

		394.576

		1.561.298

		2.155.874





CS4.04.20 - Lắp đèn dây rắn viền khẩu hiệu, biểu tượng 

Đơn vị tính: đ/10m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Lắp đèn dây rắn viền khẩu hiệu, biểu tượng 

		

		

		

		

		



		CS.4.04.2.1

		- Cao độ < 3m

		10m

		300.000

		75.880

		195.162

		571.042



		CS.4.04.2.2

		- Cao độ ≥ 3m

		10m

		300.000

		98.644

		390.325

		788.969





CS4.04.30 - Lắp đèn ống viền khẩu hiệu, biểu tượng

Đơn vị tính: đ/10m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Lắp đèn ống viền khẩu hiệu, biểu tượng 

		

		

		

		

		



		CS.4.04.3.1

		- Cao độ < 3m

		10m

		90.000

		227.640

		260.216

		577.856



		CS.4.04.3.2

		- Cao độ ≥ 3m

		10m

		90.000

		303.520

		520.433

		913.953





CS4.05.00 - Lắp đèn pha chiếu sáng trang trí công trình kiến trúc 


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị và vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt.


- Lắp đặt đèn pha cố định, đấu bộ mồi theo vị trí thiết kế. 


- Kéo dây nguồn, đấu điện.


- Kiểm tra, hoàn chỉnh


CS4.05.10 - Lắp đèn pha trên cạn 

Đơn vị tính: đ/bộ

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Lắp đèn pha trên cạn 

		

		

		

		

		



		CS.4.05.1.1

		- Cao độ < 3m

		bộ

		580.000

		75.880

		195.162

		851.042



		CS.4.05.1.2

		- Cao độ ≥ 3m

		bộ

		580.000

		98.644

		234.195

		912.839





Ghi chú: Chi phí máy thi công ở bảng trên tính bằng xe thang - chiều dài thang tới 18m. 

CS4.05.20 - Lắp đèn pha dưới nước 


Đơn vị tính: đ/bộ


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		CS.4.05.2.1

		Lắp đèn pha dưới nước 

		bộ

		4.225.000

		136.584

		

		4.361.584





CS4.06.00 - Lắp khung hoa văn, khung chữ khẩu hiệu

Thành phần công việc: 


- Chuẩn bị và vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt.


- Lắp giá đỡ khung, bắt khung trang trí cố định vào giá. 


- Kiểm tra, hoàn chỉnh.

Đơn vị tính: đ/khung


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Lắp khung kích thước 1x2m 

		

		

		

		

		



		CS.4.06.1.1

		- Cao độ < 3m

		Khung

		250.000

		113.820

		208.173

		571.993



		CS.4.06.1.2

		- Cao độ ≥ 3m

		Khung

		250.000

		151.760

		321.260

		714.020



		

		Lắp khung kích thước > 1x2m

		

		

		

		

		



		CS.4.06.2.1

		- Cao độ < 3m

		Khung

		350.000

		151.760

		260.216

		761.976



		CS.4.06.2.2

		- Cao độ ≥ 3m

		Khung

		350.000

		197.288

		390.325

		937.613





CS4.07.10 - Lắp bộ điều khiển nhấp nháy 

Thành phần công việc: 


- Chuẩn bị và vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt.


- Kiểm tra thiết bị, lắp đặt, đấu dây điều khiển, hoàn thiện.

Đơn vị tính: đ/bộ


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Lắp bộ điều khiển nhấp nháy

		

		

		

		

		



		CS.4.07.1.1

		- Số lượng 2 ÷ 3 kênh

		bộ

		160.000

		75.880

		

		235.880



		CS.4.07.1.2

		- Số lượng ≥ 4 kênh

		bộ 

		250.000

		113.820

		

		363.820





Ghi chú: Đối với công tác tháo dỡ đèn trang trí thì định mức được áp dụng hệ số bằng 0,2 đơn giá lắp đặt đèn trang trí. 


Chương 5.

DUY TRÌ LƯỚI ĐIỆN CHIẾU SÁNG 

CS5.01.00 - Thay bóng đèn sợi tóc, bóng cao áp, đèn ống 


Thành phần công việc: 


- Chuẩn bị và vận chuyển vật tư đến địa điểm thay lắp. 


- Cảnh giới đảm bảo giao thông.


- Kiểm tra sửa chữa các chi tiết lưới. 


- Tháo và lắp bóng; tháo và lắp kính + lốp đèn.


- Giám sát an toàn, hoàn thiện. 


CS5.01.10 - Thay bóng đèn sợi tóc bằng thủ công 


Đơn vị tính: đ/20 bóng

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		CS.5.01.1.1

		Thay bóng đèn sợi tóc bằng thủ công

		20 bóng 

		118.270

		253.008

		

		371.278





CS5.01.20 - Thay bóng cao áp bằng cơ giới, bằng thủ công

Đơn vị tính: đ/20 bóng


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Thay bóng cao áp bằng cơ giới 

		

		

		

		

		



		CS.5.01.2.1

		- Chiều cao cột < 14m

		20 bóng 

		2.246.000

		303.520

		1.301.082

		3.850.602



		CS.5.01.2.2

		- Chiều cao cột < 14 ÷ <18m

		20 bóng 

		2.246.000

		379.400

		1.309.700

		3.935.100



		CS.5.01.2.3

		- Chiều cao cột 18m ÷ 24m

		20 bóng 

		2.246.000

		531.160

		1.418.842

		4.196.002



		

		Thay bóng cao áp bằng thủ công

		

		

		

		

		



		CS.5.01.2.4

		- Chiều cao cột < 10m

		20 bóng 

		2.358.300

		546.336

		

		2.904.636





CS5.01.30 - Thay bóng đèn ống bằng cơ giới; bằng thủ công 


Đơn vị tính: đ/20 bóng


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		CS.5.01.3.1

		Thay bóng đèn ống bằng cơ giới

		20 bóng 

		489.413

		281.120

		1.301.082

		2.071.615



		CS.5.01.3.2

		Thay bóng đèn ống bằng thủ công

		20 bóng 

		489.413

		506.016

		

		995.429





CS5.02.00 - Thay chóa đèn (lốp đèn) đèn pha, chao đèn cao áp


Thành phần công việc: 


- Chuẩn bị, kiểm tra vật tư. 


- Sửa chữa chi tiết tháo lốp cũ, lắp lốp mới.

- Giám sát an toàn, hoàn thiện. 


CS5.02.10 - Thay chóa đèn (lốp đèn) đèn pha, chao đèn cao áp bằng cơ giới


Đơn vị tính: đ/10 lốp

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Thay chóa đèn đơn đèn pha, chao đèn cao áp bằng cơ giới

		

		

		

		

		



		CS.5.02.1.1

		- Chiều cao cột < 10m

		10 lốp

		12.640.000

		758.800

		2.602.164

		16.000.964



		CS.5.02.1.2

		- Chiều cao cột < 10 ÷ < 18m

		10 lốp

		12.640.000

		910.560

		1.824.634

		15.375.194



		CS.5.02.1.3

		- Chiều cao cột 18 ÷ 24m

		10 lốp

		12.640.000

		986.440

		2.291.975

		15.918.415



		

		Thay chóa đèn kép đèn pha, chao đèn cao áp bằng cơ giới

		

		

		

		

		



		CS.5.02.1.4

		- Chiều cao cột < 10m

		10 lốp

		12.640.000

		1.418.956

		2.602.164

		16.661.120



		CS.5.02.1.5

		- Chiều cao cột < 10 ÷ < 18m

		10 lốp

		12.640.000

		1.479.660

		1.824.634

		15.944.294



		CS.5.02.1.6

		- Chiều cao cột 18 ÷ 24m

		10 lốp

		12.640.000

		1.563.128

		2.291.975

		16.495.103





CS5.02.20 - Thay chóa đèn (lốp đèn) đèn pha, chao đèn cao áp bằng thủ công 

Đơn vị tính: đ/10 lốp


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		CS.5.02.2.1

		Thay chóa đèn đèn pha, chao đèn cao áp bằng thủ công, chiều cao cột < 10m 

		10 lốp

		13.272.000

		1.517.600

		

		14.789.600





CS5.03.00 - Thay chấn lưu (hoặc bộ mồi) và bóng 

Thành phần công việc: 


- Chuẩn bị, kiểm tra chi tiết.


- Tháo vỏ lốp, chấn lưu, bộ mồi, bóng cũ. 


- Thay chấn lưu mới, bộ mồi mới, bóng mới.


- Lắp vỏ lốp, đấu điện, kiểm tra.


CS5.03.10 - Thay chấn lưu (hoặc bộ mồi) và bóng không đồng bộ bằng cơ giới


Đơn vị tính: đ/bộ


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Thay chấn lưu (hoặc bộ mồi) và bóng không đồng bộ bằng cơ giới 

		

		

		

		

		



		CS.5.03.1.1

		- Chiều cao cột < 10m

		bộ

		328.500

		75.880

		260.216

		664.596



		CS.5.03.1.2

		- Chiều cao cột < 10 ÷ < 14m

		bộ

		328.500

		83.468

		200.710

		612.678



		CS.5.03.1.3

		- Chiều cao cột < 14 ÷ < 18m

		bộ

		328.500

		106.232

		218.956

		653.688



		CS.5.03.1.4

		- Chiều cao cột 18 ÷ 24m

		bộ

		328.500

		113.820

		272.854

		715.174





CS5.03.20 - Thay chấn lưu (hoặc bộ mồi) và bóng không đồng bộ bằng thủ công


Đơn vị tính: đ/bộ


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		CS.5.03.2.1

		Thay chấn lưu (hoặc bộ mồi) và bóng không đồng bộ bằng thủ công, chiều cao cột ≤ 10m

		bộ

		344.925

		136.584

		

		481.509





CS5.03.30 - Thay chấn lưu bằng cơ giới

Đơn vị tính: đ/bộ


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Thay chấn lưu bằng cơ giới 

		

		

		

		

		



		CS.5.03.3.1

		- Chiều cao cột < 10m

		bộ

		210.400

		68.292

		234.195

		512.887



		CS.5.03.3.2

		- Chiều cao cột < 10 ÷ < 14m

		bộ

		210.400

		75.880

		164.217

		450.497



		CS.5.03.3.3

		- Chiều cao cột < 14 ÷ < 18m

		bộ

		210.400

		98.644

		182.463

		491.507



		CS.5.03.3.4

		- Chiều cao cột 18 ÷ 24m

		bộ

		210.400

		106.232

		229.197

		545.829





CS5.03.40 - Thay bộ mồi bằng cơ giới 

Đơn vị tính: đ/bộ


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Thay bộ mồi bằng cơ giới 

		

		

		

		

		



		CS.5.03.4.1

		- Chiều cao cột < 10m

		bộ

		90.000

		75.880

		260.216

		426.096



		CS.5.03.4.2

		- Chiều cao cột < 10 ÷ < 14m

		bộ

		90.000

		83.468

		182.463

		355.931



		CS.5.03.4.3

		- Chiều cao cột < 14 ÷ < 18m

		bộ

		90.000

		106.232

		200.710

		396.942



		CS.5.03.4.4

		- Chiều cao cột 18 ÷ 24m

		bộ

		90.000

		113.820

		251.026

		454.846





CS5.03.50 - Thay chấn lưu (hoặc bộ mồi) và bóng đồng bộ bằng cơ giới 

Đơn vị tính: đ/bộ


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Thay chấn lưu, bộ mồi và bóng đồng bộ bằng cơ giới 

		

		

		

		

		



		CS.5.03.5.1

		- Chiều cao cột < 10m

		bộ

		418.500

		106.232

		364.303

		889.035



		CS.5.03.5.2

		- Chiều cao cột < 10 ÷ < 14m

		bộ

		418.500

		116.855

		273.695

		809.050



		CS.5.03.5.3

		- Chiều cao cột < 14 ÷ < 18m

		bộ

		418.500

		148.725

		273.695

		840.920



		CS.5.03.5.4

		- Chiều cao cột 18 ÷ 24m

		bộ

		418.500

		159.348

		327.425

		905.273





CS5.03.60 - Thay chấn lưu (hoặc bộ mồi) và bóng đồng bộ bằng thủ công 


Đơn vị tính: đ/bộ


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		CS.5.03.6.1

		Thay chấn lưu, bộ mồi và bóng đồng bộ bằng thủ công, chiều cao cột ≤10m

		bộ

		439.425

		191.218

		

		630.643





CS5.04.00 - Thay các loại xà 

Thành phần công việc: 


- Kiểm tra xà, lĩnh vật tư, xin cắt điện. 


- Tháo dây và lắp dây hoặc cáp (khoảng 2 dây hoặc cáp).


- Giám sát an toàn, sửa chữa hệ thống dây khác trên cột.


- Tháo xà cũ, lắp xà mới, lắp sứ trên xà (đối với các loại xà có sứ).   


Đơn vị tính: đ/bộ


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Thay các loại xà 

		

		

		

		

		



		CS.5.04.1.1

		Thay bộ xà đơn dài 1,2m - 4 sứ

		bộ

		342.918

		204.876

		208.173

		755.967



		CS.5.04.2.1

		Thay bộ xà kép dài 1,2m - 4 sứ

		bộ

		781.836

		227.640

		234.195

		1.243.671



		CS.5.04.3.1

		Thay bộ xà dài 0,6m có sứ

		bộ

		244.518

		189.700

		208.173

		642.391



		

		Thay bộ xà đơn dài 1,2m không sứ, không dây

		

		

		

		

		



		CS.5.04.4.1

		- Bằng cơ giới

		bộ

		316.118

		151.760

		208.173

		676.051



		CS.5.04.5.1

		- Bàng thủ công

		bộ

		331.924

		273.168

		

		605.092



		

		Thay bộ xà không sứ, không dây bằng cơ giới

		

		

		

		

		



		CS.5.04.6.1

		- Bộ xà dài 0,6m

		bộ

		231.118

		113.820

		208.173

		553.111



		CS.5.04.6.2

		- Bộ xà dài 0,4m

		bộ

		150.118

		113.820

		208.173

		472.111



		CS.5.04.6.3

		- Bộ xà dài 0,3m

		bộ

		138.118

		113.820

		208.173

		460.111



		

		Thay bộ xà không sứ, không dây bằng thủ công

		

		

		

		

		



		CS.5.04.7.1

		- Bộ xà dài 0,6m

		bộ

		242.674

		204.876

		

		447.550



		CS.5.04.7.2

		- Bộ xà dài 0,4m

		bộ

		157.624

		204.876

		

		362.500



		CS.5.04.7.3

		- Bộ xà dài 0,3m

		bộ

		145.024

		204.876

		

		349.900





CS5.05.00 - Thay các loại cần đèn chao cao áp, cần đèn cao áp, chụp liền cần, chụp ống phóng đơn, chụp ống phóng kép 

Thành phần công việc: 


- Kiểm tra cần, chụp cột, chụp cột liền cần, lĩnh vật tư, xin cắt điện.


- Tháo chụp, cần cũ. 


- Lắp chụp đầu cột, cần mới, lắp sứ, kéo lèo, giám sát. 


CS5.05.10 - Thay cần đèn cao áp, chụp liền cần, chụp ống phóng đơn, chụp ống phóng kép bằng cơ giới 


Đơn vị tính: đ/bộ


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Thay cần đèn cao áp, chụp liền cần, chụp ống phóng đơn, chụp ống phóng kép bằng cơ giới  

		

		

		

		

		



		CS.5.05.1.1

		- Cần cao áp chữ L

		bộ

		611.000

		189.700

		146.863

		947.563



		CS.5.05.1.2

		- Cần cao áp chữ S

		bộ

		826.000

		265.580

		146.863

		1.238.443



		CS.5.05.1.3

		- Chụp liền cần

		bộ

		938.000

		265.580

		146.863

		1.350.443



		CS.5.05.1.4

		- Chụp ống phóng đơn, kép

		bộ

		475.000

		189.700

		183.579

		848.279





CS5.05.20 - Thay cần đèn cao áp bằng thủ công

Đơn vị tính: đ/bộ


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Thay cần đèn cao áp bằng thủ công

		

		

		

		

		



		CS.5.05.2.1

		- Cần cao áp chữ L

		bộ

		641.550

		341.460

		

		983.010



		CS.5.05.2.2

		- Cần cao áp chữ S

		bộ

		867.300

		478.044

		

		1.345.344





CS5.05.30 - Thay cần đèn chao cao áp bằng cơ giới 

Đơn vị tính: đ/bộ


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		CS.5.05.3.1

		Thay cần đèn chao cao áp bằng cơ giới 

		bộ

		535.468

		151.760

		260.216

		947.444





CS5.05.40 - Thay cần đèn chao cao áp bằng thủ công

Đơn vị tính: đ/bộ

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		CS.5.05.4.1

		Thay cần đèn chao cao áp bằng thủ công

		bộ

		562.241

		273.168

		

		835.409





CS5.06.10 - Thay lèo đèn 

Thành phần công việc: 


- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư đến địa điểm thay lắp, lấy dấu.


- Cuốn dây lèo, căng dây lèo.


- Giám sát an toàn, hoàn thiện.


Đơn vị tính: đ/bộ


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Thay lèo đèn   

		

		

		

		

		



		CS.5.06.1.1

		- Loại dây đơn

		bộ

		433.980

		303.520

		520.433

		1.257.933



		CS.5.06.1.2

		- Loại dây đôi 

		bộ

		433.980

		341.460

		520.433

		1.295.873



		CS.5.06.1.3

		- Loại dây ba 

		bộ

		685.790

		455.280

		520.433

		1.661.503





CS5.07.00 - Thay các loại dây 

CS5.07.10 - Thay dây đồng một ruột 

Thành phần công việc: 


- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư đến địa điểm thay dây, hạ dây cũ. 


- Kéo dây mới, cắt điện 


- Giám sát an toàn, hoàn thiện.


Đơn vị tính: đ/40m

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Thay dây đồng 1 ruột 

* Bằng cơ giới 

		

		

		

		

		



		CS.5.07.1.1

		- Loại 1x6mm2

		40m

		393.460

		151.760

		221.184

		766.404



		CS.5.07.1.2

		- Loại 1x10mm2

		40m

		710.140

		189.700

		221.184

		1.121.024



		CS.5.07.1.3

		- Loại 1x16mm2

		40m

		1.002.460

		189.700

		221.184

		1.413.344



		CS.5.07.1.4

		- Loại 1x25mm2

		40m

		1.558.680

		189.700

		221.184

		1.969.564



		CS.5.07.1.5

		- Loại A16

		40m

		170.566

		189.700

		221.184

		581.450



		CS.5.07.1.6

		- Loại A25

		40m

		248.518

		189.700

		221.184

		659.402



		

		* Bằng thủ công 

		

		

		

		

		



		CS.5.07.1.7

		- Loại 1x6mm2

		40m

		413.133

		273.168

		

		686.301



		CS.5.07.1.8

		- Loại 1x10mm2

		40m

		745.647

		341.460

		

		1.087.107



		CS.5.07.1.9

		- Loại 1x16mm2

		40m

		1.052.583

		341.460

		

		1.394.046



		CS.5.07.1.10

		- Loại 1x25mm2

		40m

		1.636.614

		341.460

		

		1.978.074



		CS.5.07.1.11

		- Loại A16

		40m

		179.094

		341.460

		

		520.554



		CS.5.07.1.12

		- Loại A25

		40m

		260.944

		341.460

		

		602.404





CS5.07.20 - Thay cáp treo 

Thành phần công việc: 

- Chuẩn bị, vận chuyển cáp treo đến địa điểm thay cáp, hạ dây cũ.


- Treo lại dây văng, treo cáp, đấu hoàn chỉnh. 


- Giám sát an toàn, hoàn thiện. 


Đơn vị tính: đ/40m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Thay cáp treo

		

		

		

		

		



		CS.5.07.2.1

		- Bằng cơ giới

		40m

		1.158.500

		379.400

		650.541

		2.188.441



		CS.5.07.2.2

		- Bằng thủ công 

		40m

		1.216.425

		682.920

		

		1.899.345





CS5.07.30 - Thay cáp ngầm 

Thành phần công việc: 

- Chuẩn bị, tháo dây đầu nguồn luồn cửa cột.


- Đào rãnh thay cáp, rải cáp mới, luồn cửa cột.


- Xử lý hai đầu cáp khô, san lấp rãnh cáp, đầm chặt. 


- Đặt lưới bảo vệ, vận chuyển đất thừa. 


Đơn vị tính: đ/40m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Thay cáp ngầm

		

		

		

		

		



		CS.5.07.3.1

		- Nền đất

		40m

		4.061.230

		2.655.800

		

		6.717.030



		CS.5.07.3.2

		- Hè phố

		40m

		4.061.230

		3.414.600

		

		7.475.830



		CS.5.07.3.3

		- Đường nhựa

		40m

		4.061.230

		4.173.400

		

		8.234.630



		CS.5.07.3.4

		- Đường bê tông atphan

		40m

		4.061.230

		4.552.800

		

		8.614.030





CS5.08.10 - Thay tủ điện 

Thành phần công việc: 


- Chuẩn bị, tháo tủ cũ. 


- Tháo đấu đầu, đấu kiểm tra.


- Giám sát an toàn, hoàn thiện.

Đơn vị tính: đ/tủ 

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		CS.5.08.10

		- Thay tủ điện 

		tủ 

		8.396.000

		303.520

		251.231

		8.950.751





CS5.09.10 - Nối cáp ngầm 

Thành phần công việc: 


- Chuẩn bị, chuẩn bị vật tư đến địa điểm đấu nối. 


- Đào đất, xử lý đầu cáp, làm hộp nối. 


- Kiểm tra, lấp đất, thu dọn vệ sinh. 

Đơn vị tính: đ/hộp

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Nối cáp ngầm

		

		

		

		

		



		CS.5.09.1.1

		- Nền đất

		hộp

		609.400

		379.400

		

		988.800



		CS.5.09.1.2

		- Hè phố

		hộp

		609.400

		455.280

		

		1.064.680



		CS.5.09.1.3

		- Đường nhựa

		hộp

		609.400

		493.220

		

		1.102.620



		CS.5.09.1.4

		- Đường bê tông atphan

		hộp

		609.400

		531.160

		

		1.140.560





CS5.10.10 - Thay cột đèn 

Thành phần công việc: 


- Chuẩn bị, tháo hạ dây, hạ cần, hạ lốp. 


- Đào hố nhổ cột, thu hồi cột cũ. 

- Nhận vật tư, trồng cột mới.

- Lắp xà, đèn, chụp, dây. 


- San lấp hố móng, đánh số cột, vệ sinh bàn giao.


Đơn vị tính: đ/cột 

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Thay cột đèn 

		

		

		

		

		



		CS.5.10.1.1

		- Cột BT ly tâm, cột BT chữ H

		cột

		495.370

		1.168.054

		1.694.785

		3.358.208



		CS.5.10.1.2

		- Cột sắt

		cột 

		362.996

		1.054.200

		1.694.785

		3.111.981





Ghi chú: Chi phí vật liệu chưa bao gồm đơn giá cột đèn. 

CS5.11.00 - Công tác sơn 


Thành phần công việc: 


- Cạo rỉ, sơn 3 nước (1 nước chống rỉ, 2 nước sơn bóng).


- Đánh số cột. 


CS5.11.10 - Sơn cột sắt (có chiều cao 8 ÷ 9,5m) 

Đơn vị tính: đ/cột

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		CS.5.11.1.1

		Sơn cột sắt (chiều cao 8 ÷ 9,5cm)

		cột

		78.518

		245.980

		1.040.866

		1.365.364





CS5.11.20 - Sơn chụp, sơn cần đèn 

Đơn vị tính: đ/bộ 

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		CS.5.11.2.1

		Sơn chụp, sơn cần đèn 

		bộ 

		29.975

		84.336

		650.541

		764.852





CS5.11.30 - Sơn cột đèn chùm bằng cơ giới

Đơn vị tính: đ/cột


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		CS.5.11.3.1

		Sơn cột đèn chùm bằng cơ giới

		cột

		59.318

		210.840

		1.040.866

		1.311.024





CS5.11.40 - Sơn cột đèn chùm bằng thủ công

Đơn vị tính: đ/cột


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		CS.5.11.4.1

		Sơn cột đèn chùm bằng thủ công

		cột

		62.284

		386.540

		

		448.824





CS5.11.50 - Sơn cột đèn 1 cầu, đèn chùa, đèn vương miện bằng thủ công 

Đơn vị tính: đ/cột


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		CS.5.11.5.1

		Sơn cột đèn 1 cầu, đèn chùa, đèn vương miện bằng thủ công 

		cột

		62.284

		281.120

		

		343.404





CS5.11.60 - Sơn tủ điện cả giá đỡ 

Đơn vị tính: đ/tủ

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		CS.5.11.6.1

		- Sơn tủ điện cả giá đỡ 

		tủ 

		76.618

		140.560

		

		217.178





CS5.12.10 - Thay sứ cũ 


Thành phần công việc: 


- Chuẩn bị vật tư, cắt điện.

- Tháo sứ cũ, lắp sứ mới, kéo lại dây. 

- Kiểm tra đóng điện, giám sát an toàn. 

Đơn vị tính: đ/cái

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		CS.5.12.1.1

		Thay sứ cũ 

		cái 

		4.000

		26.004

		130.108

		160.112





CS5.13.10 - Duy trì chóa đèn cao áp, kính đèn cao áp 

Thành phần công việc:


- Tháo khóa, kiểm tra tiếp xúc, vệ sinh khóa, kính.


- Lắp chóa, giám sát an toàn.

Đơn vị tính: đ/bộ


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Duy trì chóa đèn cao áp, kính đèn cao áp 

		

		

		

		

		



		CS.5.13.1.1

		- Chiều cao cột < 10m

		bộ

		10.000

		21.084

		91.076

		122.160



		CS.5.13.1.2

		- Chiều cao cột < 10 ÷ < 14m

		bộ

		10.000

		28.112

		51.402

		89.514



		CS.5.13.1.3

		- Chiều cao cột < 14 ÷ < 18m

		bộ

		10.000

		35.140

		72.985

		118.125



		CS.5.13.1.4

		- Chiều cao cột 18 ÷ 24m

		bộ

		10.000

		42.168

		98.227

		150.395





CS5.14.00 - Thay quả cầu nhựa hoặc thủy tinh 

Thành phần công việc: 


- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư đến địa điểm thay thế. 

- Sửa chữa chi tiết đấu, tháo lắp cầu nhựa. 

- Giám sát an toàn. 

CS5.14.10 - Thay quả cầu nhựa hoặc thủy tinh bằng cơ giới 

Đơn vị tính: đ/quả


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Thay quả cầu bằng cơ giới 

		

		

		

		

		



		CS.5.14.1.1

		- Quả cầu nhựa

		quả

		410.000

		42.168

		130.108

		582.276



		CS.5.14.1.2

		- Quả cầu thủy tinh

		quả

		800.000

		42.168

		130.108

		972.276





CS5.14.20 - Thay quả cầu nhựa hoặc thủy tinh bằng thủ công

Đơn vị tính: đ/quả


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Thay quả cầu bằng thủ công  

		

		

		

		

		



		CS.5.14.2.1

		- Quả cầu nhựa

		quả

		430.500

		101.203

		

		531.703



		CS.5.14.2.2

		- Quả cầu thủy tinh

		quả

		840.000

		101.203

		

		941.203





Chương 6. 

DUY TRÌ TRẠM ĐÈN 

CS6.01.00 - Duy trì trạm đèn 


Thành phần công việc: 


- Hàng ngày đóng, ngắt, kiểm tra lưới đèn.


- Vệ sinh bảo dưỡng thiết bị điện, kiểm tra máy, kiểm tra tín hiệu trực máy


- Kiểm tra lưới đèn, ghi chép kết quả đèn sáng, đèn tối.


- Xử lý sự cố nhỏ: tra chì, đấu tiếp xúc, báo công tơ điện mất nguồn.


- Đọc chỉ số đồng hồ công tơ điện.


- Kiến nghị sửa chữa thay thế.

Đơn vị tính: đ/trạm/ngày


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		CS.6.01.1.1

		Duy trì trạm 1 chế độ bằng thủ công 

		trạm/ngày

		

		34.905

		

		34.905



		CS.6.01.2.1

		Duy trì trạm 1 chế độ bằng đồng hồ hẹn giờ

		trạm/ngày

		

		31.111

		

		31.111



		CS.6.01.3.1

		Duy trì trạm 1 chế độ bằng thiết bị trung tâm điều khiển UTU

		trạm/ngày

		

		33.387

		

		33.387



		CS.6.01.4.1

		Duy trì trạm 2 chế độ bằng thủ công 

		trạm/ngày

		

		40.975

		

		40.975



		CS.6.01.5.1

		Duy trì trạm 2 chế độ bằng đồng hồ hẹn giờ

		trạm/ngày

		

		34.146

		

		34.146



		CS.6.01.6.1

		Duy trì trạm 2 chế độ bằng thiết bị trung tâm điều khiển UTU

		trạm/ngày

		

		36.422

		

		36.422





Ghi chú: Đơn giá duy trì trạm đèn công cộng ở bảng trên tương ứng với chiều dài tuyến trạm 1500m và trạm trên đường phố. Khi chiều dài tuyến trạm khác với khoảng cách trên và có vị trí khác thì đơn giá được điều chỉnh như sau: 

+ Hệ số chiều dài tuyến trạm KL: 

- Chiều dài tuyến trạm từ 1.500m ÷ 3.000m
KL = 1,1


- Chiều dài tuyến trạm > 3.000m 

KL = 1,2


- Chiều dài tuyến trạm từ 1.000m ÷ 1.500m
KL = 0,9

- Chiều dài tuyến trạm từ 500m ÷ 1.000m
KL = 0,8


- Chiều dài tuyến trạm < 500m 


KL = 0,5

+ Hệ số khó khăn vùng phục vụ quản lý vận hành trạm KV:

- Trạm trong ngõ xóm nội thành 


KV = 1,2


- Trạm trong khu tập thể dân cư nội thành 
KV = 1,1


- Trạm ngoại thành 



KV = 1,2


CS6.02.00 - Duy trì chất lượng lưới đèn 


Thành phần công việc:

- Kiểm tra định kỳ hệ thống cáp điều khiển tự động (cáp thông tin 5.000m) và tủ nhận lệnh. 

- Kiểm tra bóng cao áp bị tối bao gồm: Xác định điện áp lưới, xác định thông số bóng tối, vị trí.


- Kiểm tra thông số của trạm: Đo điện áp, đo điện đầu và cuối nguồn, dòng điện các pha A, B, C.

- Kiểm tra tủ điện: Kiểm tra thiết bị tủ, đóng nguồn, đo các thông số.


- Kiểm tra các thiết bị nhận lệnh điều khiển của tủ bao gồm: Chuẩn bị dụng cụ, đo các thông số điện, xác định hư hỏng, đóng, cắt, thử.


- Kiểm tra thông số sáng của lưới đèn bao gồm: Chuẩn bị các thiết bị đo, đo các thông số chiếu sáng mặt đường, xử lý số liệu thống kê, lập biên bản báo cáo. 


Đơn vị tính: đ/lần kiểm tra 


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		CS.6.02.1.1

		Kiểm tra định kỳ hệ thống cáp điều khiển tự động và tủ nhận lệnh 

		lần

		

		227.640

		1.301.082

		1.528.722



		CS.6.02.2.1

		Kiểm tra bóng cao áp bị tối

		bóng/lần

		

		3.794

		39.032

		42.826



		CS.6.02.3.1

		Kiểm tra thông số điện của trạm 

		lần

		

		18.970

		65.054

		84.024



		CS.6.02.4.1

		Kiểm tra tủ điện

		lần

		

		227.640

		

		227.640



		CS.6.02.5.1

		Kiểm tra thông số sáng của lưới đèn

		km/lần

		

		227.640

		1.301.082

		1.528.722



		CS.6.02.6.1

		Kiểm tra thiết bị nhận lệnh điều khiển của tủ 

		lần

		

		151.760

		

		151.760





GIÁ VẬT TƯ 

		STT

		Loại vật liệu

		Đơn vị

		Giá vật tư (VNĐ)



		1

		Băng dính 

		cuộn

		4.100



		2

		Bulông M18 x 250 

		cái

		22.559



		3

		Băng vải cách điện

		cuộn

		2.500



		4

		Bóng cao áp Natri Sodium 150W E40T

		cái

		108.800



		5

		Bộ mồi

		cái

		90.000



		6

		Bảng điện cửa cột

		cái

		36.000



		7

		Bóng đèn ống 1,2m

		cái

		18.000



		8

		Bóng đèn sợi tóc 75 - 100W

		cái

		3.450



		9

		Bàn chải sắt

		cái

		12.000



		10

		Băng vải

		cuộn

		2.000



		11

		Bộ điều khiển nhấp nháy 2 - 3 kênh

		bộ

		160.000



		12

		Bộ điều khiển nhấp nháy ≥ 4 kênh

		bộ

		250.000



		13

		Cát đổ bê tông

		m3

		90.000



		14

		Củi đun 

		kg 

		2.000



		15

		Cần đèn chữ S, L ≤ 2,8m

		bộ

		826.000



		16

		Cần đèn chữ S, L ≤ 3,2m

		bộ

		826.000



		17

		Cần đèn chữ L, L 1,8m

		bộ

		611.000



		18

		Cần đèn sợi tóc D48, L ≤ 1,5m

		bộ

		602.000



		19

		Cần đèn sợi tóc D48, L ≤ 2m

		bộ

		602.000



		20

		Cần đèn sợi tóc D48, L ≤ 2,5m

		bộ

		602.000



		21

		Cần đèn sợi tóc D48, L > 2,5m

		bộ

		602.000



		22

		Cần đèn D60 đơn nhúng kẽm, L ≤ 2,8m

		bộ

		490.350



		23

		Cần đèn D60 đơn nhúng kẽm, L ≤ 3,2m

		bộ

		490.350



		24

		Cần đèn D60 đơn nhúng kẽm, L ≤ 3,6m

		bộ

		490.350



		25

		Cần đèn D60 đơn nhúng kẽm, L ≤ 3,8m

		bộ

		490.350



		26

		Cần đèn D60 đơn nhúng kẽm, L ≤ 4m

		bộ

		490.350



		27

		Cần đèn D60 đơn nhúng kẽm, L ≤ 4,4m

		bộ

		490.350



		28

		Cần đèn D60 đơn nhúng kẽm, L ≤ 6m

		bộ

		490.350



		29

		Cầu chì đuôi cá 

		cái

		9.500



		30

		Cáp 1 ruột, tiết diện 25mm2

		m

		37.800



		31

		Cáp 1 ruột, tiết diện 35mm2

		m

		50.300



		32

		Cáp treo 1 ruột, tiết diện 16mm2

		m

		24.100



		33

		Cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x6 + 1x10

		m

		83.134



		34

		Chấn lưu đèn thủy ngân cao áp 250w

		cái

		210.400



		35

		Chổi sơn 

		cái

		6.818



		36

		Chóa đèn cao áp MACCOT M125W

		cái

		1.264.000



		37

		Chóa đèn huỳnh quang

		bộ

		17.000



		38

		Chóa đèn sợi tóc

		bộ

		5.500



		39

		Chụp liền cần

		bộ

		938.000



		40

		Chụp đầu cột tận dụng

		bộ

		938.000



		41

		Cốt cơ thép fi 10mm

		cái

		20.000



		42

		Cột đèn BTCT h = 10,5m

		cột

		2.142.857



		43

		Cột đèn BTCT h = 8,4m

		cột

		1.227.619



		44

		Cột đèn sân vườn đế gang, cao 3,5m (có tay hoa văn) 

		cột

		3.583.125



		45

		Cột đèn thép nhúng kẽm h=10m

		cột

		3.255.316



		46

		Cột đèn thép nhúng kẽm h=12m

		cột

		4.108.316



		47

		Cột đèn thép nhúng kẽm h=8m

		cột

		2.378.393



		48

		Cửa cột

		cái

		16.000



		49

		Chấn lưu đèn ống

		cái

		27.272



		50

		Chụp ống phóng

		cái

		475.000



		51

		Đá 1 x 2 

		m3

		86.364



		52

		Dây điện 1 x 1

		m

		2.000



		53

		Dây bọc 1 x 1,5

		m

		2.400



		54

		Dây buộc 1 x 1,5

		m

		2.520



		55

		Dây thép fi 6 

		m

		2.424



		56

		Dây đồng 1,2 - 2mm

		m

		2.700



		57

		Dây đồng 2,5mm2

		m

		3.700



		58

		Dây đồng bọc PVC 1x10mm2

		m

		16.900



		59

		Dây đồng bọc PVC 1x16mm2

		m

		24.100



		60

		Dây đồng bọc PVC 1x25mm2

		m

		37.800



		61

		Dây đồng bọc PVC 1x6mm2

		m

		9.100



		62

		Dây nhôm lõi thép (AC) 1x16mm2 

		m

		3.610



		63

		Dây nhôm lõi thép (AC) 1x25mm2 

		m

		5.530



		64

		Đầu cốt đồng M16

		bộ

		1.500



		65

		Đầu dây 1,5mm

		m

		2.500



		66

		Đèn bóng 3W trang trí cây (100 bóng) 

		dây

		200.000



		67

		Đèn bóng ốc 10-25W

		bóng

		2.000



		68

		Đèn cầu treo 

		bộ

		1.200.000



		69

		Đèn chiếu sáng thảm cỏ 

		bộ

		1.268.000



		70

		Đèn dây rắn 

		m

		30.000



		71

		Đèn lồng

		bộ

		2.200.000



		72

		Đèn nấm

		bộ

		1.150.000



		73

		Đèn pha trên cạn

		bộ

		580.000



		74

		Đèn pha dưới nước 

		bộ

		4.225.000



		75

		Đuôi E40 cao áp 

		cái

		29.000



		76

		Đuôi đèn ống

		cái

		5.273



		77

		Đuôi đèn sợi tóc

		cái

		3.000



		78

		Đèn ống viền khẩu hiệu, biểu tượng

		m

		9.000



		79

		Dây thép fi 1,5

		kg 

		9.500



		80

		Dây văng fi 4

		m

		1.400



		81

		Ghíp kẹp dây (ốc xiết cáp) 

		cái

		12.000



		82

		Giấy nhám

		tờ

		1.000



		83

		Giá đỡ tủ điện treo 

		bộ

		516.000



		84

		Giẻ lau

		kg 

		10.000



		85

		Hộp nối cáp ngầm

		hộp

		515.000



		86

		Kẹp treo đèn

		bộ

		60.000



		87

		Khung hoa văn kích thước 1 x 2m

		bộ

		250.000



		88

		Khung hoa văn kích thước > 1 x 2m

		bộ

		350.000



		89

		Lèo đèn đôi

		bộ

		180.000



		90

		Lèo đèn ba

		bộ

		250.000



		91

		Lốp (chóa đèn) kép 

		cái

		540.000



		92

		Lốp (chóa đèn) đơn

		cái

		540.000



		93

		Lưới bảo vệ 40 x 50

		m2

		15.000



		94

		Ma ní

		cái

		7.200



		95

		Nhựa bitum

		kg 

		10.200



		96

		Nước ngọt

		lít

		10



		97

		Néo chằng

		bộ

		390.000



		98

		Que hàn

		kg 

		12.000



		99

		Quả cầu nhựa

		quả

		410.000



		100

		Quả cầu thủy tinh

		quả

		800.000



		101

		Sơn chống rỉ

		kg 

		21.000



		102

		Sơn bóng

		kg 

		30.000



		103

		Sắt fi 4

		m

		1.080



		104

		Sơn trắng

		kg 

		30.000



		105

		Sơn đen

		kg 

		28.000



		106

		Sứ 104

		cái

		4.000



		107

		Sứ 102

		cái

		4.000



		108

		Sứ quả bàng

		cái

		17.250



		109

		Tăng đơ fi 14mm

		cái

		86.000



		110

		Tiếp địa

		bộ

		46.000



		111

		Tủ điện HTCS 1000x600x350 100A

		bộ

		8.396.000



		112

		Tắc te 

		cái

		1.309



		113

		Xi măng PC40

		kg 

		819



		114

		Xà 0,6m

		bộ

		186.000



		115

		Xà dọc ≤ 1m

		bộ

		271.000



		116

		Xà ngang ≤ 1 m

		bộ

		271.000



		117

		Xà ngang > 1 m

		bộ

		271.000



		118

		Xà đơn 1,2m

		bộ

		271.000



		119

		Xà 0,4m

		bộ

		105.000



		120

		Xà 0,3m

		bộ

		93.000





MỤC LỤC 

		Mã hiệu

		Nội dung



		Phần I

		Thuyết minh đơn giá



		Phần II

		Đơn giá 



		Chương I

		Lắp dựng cột đèn, xà, cần đèn, chóa đèn 



		CS01.01.00

		Lắp dựng cột đèn



		CS01.02.00

		Lắp chụp đầu cột



		CS01.03.00

		Lắp cần đèn các loại 



		CS01.04.10

		Kéo lèo đèn



		CS01.05.10

		Lắp chóa đèn (lắp lốp), chao cao áp  



		CS01.06.00

		Lắp các loại xà, sứ 



		CS01.07.00

		Lắp đặt hệ thống tiếp địa, bộ néo 



		Chương II

		Kéo dây, kéo cáp - làm đầu cáp khô; Luồn cáp cửa cột, đánh số cột lắp bảng điện cửa cột; Lắp cửa cột, luồn dây lên đèn, lắp tủ điện 



		CS2.01.10

		Kéo dây trên lưới đèn chiếu sáng 



		CS2.02.00

		Làm đầu cáp khô, lắp cầu chì đuôi cá



		CS2.03.10

		Rải cáp ngầm



		CS2.04.10

		Luồn cáp cửa cột



		CS2.05.10

		Đánh số cột



		CS2.06.00

		Lắp bảng điện cửa cột, lắp cửa cột



		CS2.07.10

		Luồn dây lên đèn



		CS2.08.00

		Lắp tủ điện điều khiển chiếu sáng 



		Chương III

		Lắp đặt các loại đèn sân vườn 



		CS3.01.10

		Lắp dựng cột đèn sân vườn (H=8,5m) 



		CS3.02.10

		Lắp đặt đèn lồng



		CS3.03.10

		Lắp đặt đèn cầu, đèn nấm, đèn chiếu sáng thảm cỏ 



		Chương IV

		Lắp đặt đèn trang trí 



		CS4.01.00

		Lắp đèn màu ngang đường 



		CS4.02.00

		Lắp đèn trang trí viền công trình kiến trúc 



		CS4.03.00

		Lắp đèn màu trang trí cây



		CS4.04.00

		Lắp đèn màu viền khẩu hiệu, biểu tượng



		CS4.05.00

		Lắp đèn pha chiếu sáng trang trí công trình kiến trúc



		CS4.06.00

		Lắp khung hoa văn, khung chữ khẩu hiệu



		CS4.07.10

		Lắp bộ điều khiển nhấp nháy 



		Chương V

		Duy trì lưới điện chiếu sáng 



		CS5.01.00

		Thay bóng đèn sợi tóc, đèn cao áp, đèn ống



		CS5.02.00

		Thay chóa đèn (lốp đèn) đèn pha, chao đèn cao áp  



		CS5.03.00

		Thay chấn lưu (hoặc bộ mồi) và bóng 



		CS5.04.00

		Thay các loại xà



		CS5.05.00

		Thay các loại cần đèn chao cao áp, cần đèn cao áp, chụp liền cần, chụp ống phóng đơn, phóng kép



		CS5.06.10

		Thay lèo đèn



		CS5.07.00

		Thay các loại dây



		CS5.08.10

		Thay tủ điện



		CS5.09.10

		Nối cáp ngầm



		CS5.10.10

		Thay cột đèn 



		CS5.11.00

		Công tác sơn



		CS5.12.10

		Thay sứ cũ



		CS5.13.10

		Duy trì chóa đèn cao áp, kính đèn cao áp



		CS5.14.00

		Thay quả cầu nhựa hoặc thủy tinh



		Chương VI

		Duy trì trạm đèn 



		CS6.01.00

		Duy trì trạm đèn



		CS6.02.00

		Duy trì chất lượng lưới đèn 



		

		Giá vật tư 



		

		Mục lục 





_1334572860.unknown



_1334572961.unknown



_1334572991.unknown



_1334573038.unknown



_1334572971.unknown



_1334572949.unknown



_1334572705.unknown



_1334572722.unknown



_1334571630.unknown




_1334745735.doc
4. ĐƠN GIÁ 


THU GOM, VẬN CHUYỂN, CHÔN LẤP VÀ XỬ LÝ RÁC THẢI ĐÔ THỊ

Phần 1.


THUYẾT MINH


1. Các căn cứ xác lập đơn giá 


- Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước.

- Nghị định số 110/2008/NĐ-CP ngày 10/10/2008 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động.


- Thông tư số 06/2008/TT-BXD ngày 20/3/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị.

- Định mức dự toán thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị công bố kèm theo văn bản số 2272/BXD-VP ngày 10/11/2008 của Bộ Xây dựng.


- Quyết định số 3589/QĐ-UBND ngày 12/11/2009 của UBND tỉnh ban hành Quy định về quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.


- Văn bản số 178/SXD-KTXD ngày 04/3/2008 của Sở Xây dựng về công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công.


2. Nội dung đơn giá 


- Đơn giá dự toán thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị ban hành kèm theo Quyết định này bao gồm các hao phí cần thiết về vật liệu, nhân công và một số phương tiện để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị.


- Phạm vi các công việc thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị trong đơn giá bao gồm các công việc liên quan đến quá trình thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị để đảm bảo duy trì vệ sinh môi trường.

a) Chi phí vật liệu 


Là giá trị vật liệu chính, vật liệu phụ, các cấu kiện hoặc các bộ phận rời lẻ, vật liệu luân chuyển cần cho việc thực hiện và hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị. Chi phí vật liệu bao gồm vật liệu hao hụt trong quá trình thực hiện công việc.

Chi phí vật liệu trong đơn giá tính theo mặt bằng giá tháng 7/2009 (mức giá chưa có thuế giá trị gia tăng).

Trong quá trình áp dụng đơn giá nếu giá vật liệu thực tế (mức giá chưa có thuế giá trị gia tăng) chênh lệch so với giá vật liệu đã tính trong đơn giá thì được bù, trừ chênh lệch theo nguyên tắc sau: Căn cứ vào giá vật liệu thực tế (mức giá chưa có thuế giá trị gia tăng) do cơ quan có thẩm quyền công bố và số lượng vật liệu đã sử dụng theo định mức để tính toán chi phí vật liệu thực tế, sau đó so sánh với chi phí vật liệu trong đơn giá để xác định mức bù, trừ chênh lệch chi phí vật liệu và đưa trực tiếp vào chi phí vật liệu trong dự toán.

b) Nhân công 


Chi phí nhân công trong đơn giá tính với mức lương tối thiểu là 650.000 đồng/tháng. Cấp bậc tiền lương, nhóm lương theo quy định tại Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ, phụ cấp khoản lương phụ (nghỉ lễ, tết …) bằng 12%. Đối với các công việc được hưởng lương thêm các khoản lương phụ, phụ cấp lương và các chế độ chính sách khác chưa tính trong thành phần đơn giá đã nêu ở trên thì được bổ sung các khoản này vào chi phí tiền lương theo chính sách hiện hành.


Đối với các vùng có mức lương tối thiểu là 690.000 đồng/tháng điều chỉnh với hệ số: KNC=1,0615.

Đối với các vùng có mức lương tối thiểu là 740.000 đồng/tháng điều chỉnh với hệ số: KNC=1,1385.


Chi phí nhân công trong đơn giá được tính cho loại công tác nhóm II, đối với những công tác thuộc nhóm III trong bảng lương A.1.5 được điều chỉnh với hệ số: KNL=1,0775.


c) Máy thi công


Chi phí máy thi công là chi phí sử dụng các loại máy và thiết bị thi công trực tiếp hoàn thành một đơn vị khối lượng công việc. Tiền lương thợ điều khiển máy tính với mức lương tối thiểu là 650.000 đồng/tháng.


Đối với các vùng có mức lương tối thiểu là 690.000 đồng/tháng điều chỉnh với hệ số: KMTC=1,02.


Đối với các vùng có mức lương tối thiểu là 740.000 đồng/tháng điều chỉnh với hệ số: KMTC=1,04.


3. Phương pháp xác định dự toán:


Dự toán = { Σ Khối lượng x Đơn giá} + Chi phí quản lý chung + Lợi nhuận định mức

a) Khối lượng 


Khối lượng của từng loại công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị được xác định theo kế hoạch hoặc nhiệm vụ đột xuất do cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao. 


b) Đơn giá 


Đơn giá của từng loại công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị bao gồm các thành phần chi phí về vật liệu, nhân công, sử dụng xe máy và thiết bị (gọi là chi phí trực tiếp) được nêu ở điểm 2 – nội dung đơn giá.


c) Chi phí quản lý chung


Chi phí quản lý chung trong dự toán thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị bằng 65% trên chi phí nhân công trực tiếp. Đối với khối lượng công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị có chi phí sử dụng máy và thiết bị > 60% chi phí trực tiếp thì chi phí quản lý chung bằng 4% chi phí sử dụng máy và thiết bị.


d) Lợi nhuận định mức


Lợi nhuận định mức bằng 4,5% trên chi phí trực tiếp và chi phí chung trong dự toán thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị.


4. Kết cấu của tập đơn giá 


Tập đơn giá thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị bao gồm 06 chương, được trình bày theo nhóm, loại công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị. Mỗi đơn giá được trình bày gồm: thành phần công việc, điều kiện áp dụng các trị số mức và đơn vị tính phù hợp để thực hiện công việc đó.


Chương I: Công tác quét, gom rác trên hè, đường phố bằng thủ công.

Chương II: Công tác thu gom, vận chuyển rác sinh hoạt, phế thải xây dựng và rác y tế bằng cơ giới.

Chương III: Công tác xử lý rác.

Chương IV: Công tác xử lý rác y tế.

Chương V: Công tác quét đường phố và tưới nước rửa đường bằng cơ giới.


Chương VI: Công tác duy trì nhà vệ sinh công cộng.


5. Quy định áp dụng 


- Tập đơn giá này là căn cứ để các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xác định giá dự toán chi phí thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị và là cơ sở để thương thảo, xem xét, quyết định giá thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị thực hiện theo phương thức đấu thầu, đặt hàng hoặc giao kế hoạch cho tổ chức, cá nhân thực hiện công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị trên địa bàn tỉnh.


- Ngoài phần thuyết minh và quy định áp dụng chung, trong mỗi phần và mỗi chương của tập đơn giá đều có quy định điều kiện làm việc, yêu cầu kỹ thuật và quy định áp dụng cụ thể.


- Trường hợp công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị tại địa phương có quy trình kỹ thuật và điều kiện thực hiện khác với quy định trong tập đơn giá này hoặc những thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị chưa được công bố trong tập đơn giá này thì các tổ chức, cá nhân thực hiện công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị căn cứ theo yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công xây dựng định mức, đơn giá gửi về Sở Xây dựng nghiên cứu, tiến hành điều chỉnh hoặc xác lập định mức, đơn giá trình Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh quyết định áp dụng.


BIỂU MẪU

TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI PHÍ 

		STT

		Khoản mục chi phí

		Cách tính

		Giá trị

		Ký hiệu



		I

		CHI PHÍ TRỰC TIẾP

		

		

		



		1

		Chi phí vật liệu

		

[image: image1.wmf]å


=


+


n


1


j


vl


j


VL


j


CL


 


 


D


 x 


Q




		

		VL



		2

		Chi phí nhân công

		

[image: image2.wmf]å


=


+


n


1


j


nc


nc


j


)


K


 


(1


 x 


D


 x 


Q


j




		

		NC



		3

		Chi phí máy thi công

		

[image: image3.wmf]å


=


+


n


1


j


mtc


m


j


)


K


 


(1


 x


D


 x 


Q


j




		

		M



		

		Chi phí trực tiếp

		VL+NC+M

		

		T



		II

		CHI PHÍ QUẢN LÝ CHUNG

		Tỷ lệ % theo quy định 

		

		C



		

		Cộng

		T+C

		

		TC



		III

		CHI PHÍ LỢI NHUẬN ĐỊNH MỨC

		TC*4,5%

		

		LN 



		

		Tổng cộng 

		(TC+LN)

		

		G





Trong đó: 

- Qj  là khối lượng một nhóm công tác hoặc một đơn vị kết cấu, bộ phận thứ j của công trình (j = 1 ÷ n).

-

[image: image4.wmf]m


j


nc


j


vl


j


D


,


D


,


D


 là chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công trong đơn giá xây dựng tổng hợp một nhóm công tác hoặc một đơn vị kết cấu, bộ phận thứ j của công trình.


- VLvl: Là chênh lệch giữa giá vật liệu tại thời điểm lập dự toán với giá vật liệu trong đơn giá.

- Knc, Kmtc: Hệ số điều chỉnh nhân công, máy thi công (nếu có).


Phần 2.


ĐƠN GIÁ DỰ TOÁN 


Chương 1.


CÔNG TÁC QUÉT, GOM RÁC TRÊN HÈ, ĐƯỜNG PHỐ BẰNG THỦ CÔNG

MT1.01.00 – Công tác gom rác đường phố ban ngày bằng thủ công

Thành phần công việc:


- Chuẩn bị dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động.

- Đẩy xe dọc tuyến đường, nhặt hết các loại rác, các loại phế thải trên hè phố, xúc hết rác trên đường phố trong phạm vi đường được phân công trong ca làm việc.

- Vận chuyển, trung chuyển xe gom rác về đến địa điểm tập trung rác theo quy định.

- Cảnh giới đảm bảo an toàn giao thông.


- Vệ sinh dụng cụ, phương tiện thu gom rác, cất vào nơi quy định.

Bảng số 1

Đơn vị tính: đ/km

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		MT.1.01.00

		Công tác gom rác đường phố ban ngày bằng thủ công

		km

		

		165.200

		

		165.200





Ghi chú:


Đơn giá tại Bảng số 1:

- Áp dụng cho các tuyến phố có yêu cầu gom rác đường phố ban ngày bằng thủ công.

- Áp dụng cho công tác quét, gom rác đường phố ban ngày bằng thủ công với quy định thực hiện 2 bên lề.


- Quy định hao phí nhân công công tác gom rác đường phố ban ngày bằng thủ công của đô thị loại đặc biệt. Đối với các đô thị khác, đơn giá được điều chỉnh theo các hệ số sau:


+ Đô thị loại I: K = 0,95

+ Đô thị loại II: K = 0,85


+ Đô thị loại III ÷ V: K = 0,80

MT1.02.00 – Công tác quét, gom rác đường phố bằng thủ công

Thành phần công việc:


- Chuẩn bị dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động.


- Di chuyển đến nơi làm việc.

- Quét rác trên đường phố, vỉa hè, gom thành từng đống nhỏ.


- Quét nước ứ đọng trên đường (nếu có).


- Thu gom rác đống trên đường phố, vỉa hè.


- Hốt xúc rác, cát bụi vào xe gom rác đẩy tay.


- Vận chuyển về địa điểm quy định để chuyển sang xe cơ giới.

- Dọn sạch rác tại các điểm quy định sau khi chuyển sang xe cơ giới.

- Vệ sinh dụng cụ, phương tiện thu gom rác, cất vào nơi quy định.


Bảng số 2

Đơn vị tính: đ/10.000m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		MT.1.02.00

		Công tác quét, gom rác đường phố bằng thủ công

		10.000m2

		

		206.500

		

		206.500





Ghi chú:


Thời gian làm việc từ 18h00 ÷ 22h00 và kết thúc vào 6h00 sáng hôm sau.

- Đơn giá tại bảng số 2 áp dụng cho công tác quét, gom rác đường phố bằng thủ công với quy trình nghiệm thu khối lượng diện tích quét, gom rác trên toàn bộ vỉa hè và 3m lòng đường mỗi bên đường kể từ mép ngoài của rãnh thoát nước.

- Đơn giá tại Bảng số 2 quy định hao phí nhân công công tác quét, gom rác đường phố bằng thủ công của đô thị loại Đặc biệt. Đối với các đô thị khác, đơn giá được điều chỉnh theo các hệ số sau:


+ Đô thị loại I: K = 0,95


+ Đô thị loại II: K = 0,85


+ Đô thị loại III ÷ V: K = 0,80


MT1.03.00 – Công tác duy trì dải phân cách bằng thủ công


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động.


- Di chuyển đến nơi làm việc.


- Đặt biển báo công tác. Dùng chổi quét sạch đường sát dải phân cách có chiều rộng là 1,5m.


- Vun gọn thành đống, xúc lên xe gom. Đối với dải phân cách mềm: luồn chổi qua kẽ các thanh chắn quét sạch cả phần đường đặt dải phân cách.


- Vận chuyển về địa điểm quy định.


- Cảnh giới đảm bảo an toàn giao thông.


- Vệ sinh dụng cụ, phương tiện thu gom rác, cất vào nơi quy định.


Bảng số 3

Đơn vị tính: đ/1km

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		MT.1.03.00

		Công tác duy trì dải phân cách bằng thủ công

		km

		

		107.380

		

		107.380





Ghi chú:


- Thời gian làm việc từ 18h00 ÷ 22h00 và kết thúc vào 6h00 sáng hôm sau.

- Đơn giá tại Bảng số 3 áp dụng cho công tác duy trì dải phân cách tại các đô thị có yêu cầu duy trì dải phân cách trên đường phố (dải phân cách cứng, dải phân cách mềm).

- Đơn giá tại Bảng số 3 quy định hao phí nhân công công tác duy trì dải phân cách của đô thị loại Đặc biệt. Đối với các đô thị khác, đơn giá được điều chỉnh theo các hệ số sau:


+ Đô thị loại I: K = 0,95


+ Đô thị loại II: K = 0,85


+ Đô thị loại III ÷ V: K = 0,80


MT1.04.00 – Công tác tua vỉa hè, thu dọn phế thải ở gốc cây, cột điện, miệng cống hàm ếch


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động.


- Dùng xẻng, chổi tua sạch thành vỉa và vỉa. Dùng chổi gom rác ở miệng hàm ếch và dùng xẻng gom, xúc rác ở miệng hàm ếch.

- Dọn sạch rác, phế thải ở gốc cây, cột điện (khối lượng phế thải < 0,5m3) (nếu có); bấm nhổ cỏ xung quanh (nếu có); phát cây 2 bên vỉa hè (nếu có).

- Vận chuyển về địa điểm quy định.


- Vệ sinh dụng cụ, phương tiện thu gom rác, cất vào nơi quy định.


Bảng số 4

Đơn vị tính: đ/1km

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		MT.1.04.00

		Công tác tua vỉa hè, thu dọn phế thải ở gốc cây, cột điện, miệng cống hàm ếch

		km

		

		99.120

		

		99.120





Ghi chú:


Đơn giá tại Bảng số 4 quy định hao phí nhân công công tác tua vỉa hè, thu dọn phế thải ở gốc cây, cột điện, miệng cống hàm ếch của đô thị loại Đặc biệt. Đối với các đô thị khác, đơn giá được điều chỉnh theo các hệ số sau:


+ Đô thị loại I: K = 0,95


+ Đô thị loại II: K = 0,85


+ Đô thị loại III ÷ V: K = 0,80


MT1.05.00 – Công tác duy trì vệ sinh ngõ xóm


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động.


- Đẩy xe gom rác dọc ngõ, gõ xẻng và thu rác nhà dân.


- Thu nhặt các túi rác hai bên ngõ, đứng đợi người dân bỏ túi rác lên xe gom.


- Dùng chổi, xẻng xúc dọn các mô rác dọc ngõ xóm (nếu có) lên xe gom và đẩy về vị trí quy định.


- Đối với những ngõ rộng, có vỉa hè, rãnh thoát nước, dùng chổi, xẻng tua vỉa, rãnh và xúc lên xe gom; Dùng chổi quét, gom rác trên hè, trên ngõ.


- Vận chuyển về địa điểm quy định.


- Đảm bảo an toàn giao thông.


- Vận động, tuyên truyền nhân dân chấp hành quy định về vệ sinh.


- Vệ sinh dụng cụ, phương tiện thu gom rác, cất vào nơi quy định.


Bảng số 5

Đơn vị tính: đ/1km

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		MT.1.05.00

		Công tác duy trì vệ sinh ngõ xóm

		km

		

		144.550

		

		144.550





Ghi chú:


- Đơn giá tại Bảng số 5 áp dụng cho công tác duy trì vệ sinh ngõ xóm có chiều rộng ≥ 1,5m.

- Đơn giá tại Bảng số 5 quy định hao phí nhân công công tác quét, gom rác đường phố bằng thủ công của đô thị loại Đặc biệt. Đối với các đô thị khác, đơn giá được điều chỉnh theo các hệ số sau:


+ Đô thị loại I: K = 0,95


+ Đô thị loại II: K = 0,85


+ Đô thị loại III ÷ V: K = 0,80


MT1.06.00 – Công tác xúc rác sinh hoạt tại điểm tập kết tác tập trung lên xe ô tô bằng thủ công


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động.


- Cào rác từ bể chứa rác hoặc đống rác, xúc lên xe ô tô, quét dọn xung quanh bể rác và đống rác, phủ bạt kín trước khi xe chạy.


- Cuối ca vệ sinh dụng cụ, phương tiện xúc rác, cất vào nơi quy định.


Bảng số 6

Đơn vị tính: đ/1 tấn

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		MT.1.06.00

		Công tác xúc rác sinh hoạt tại điểm tập kết tập trung lên xe ô tô bằng thủ công

		Tấn

		

		53.116

		

		53.116





MT1.07.00 – Công tác xúc dọn phế thải xây dựng bằng thủ công


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động.


- Cào cuốc làm tơi phế thải xây dựng và tiến hành xúc phế thải xây dựng lên xe ô tô, san gạt đất đều trên thùng xe, phủ bạt kín trước khi xe chạy.

- Vệ sinh sạch sẽ tại vị trí đã được thu dọn phế thải.

- Cuối ca vệ sinh dụng cụ, phương tiện xúc rác, cất vào nơi quy định.


Bảng số 7

Đơn vị tính: đ/1 tấn

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		MT.1.07.00

		Công tác xúc dọn phế thải xây dựng bằng thủ công

		Tấn

		

		34.146

		

		34.146





Chương 2.


CÔNG TÁC THU GOM, VẬN CHUYỂN RÁC SINH HOẠT, PHẾ THẢI XÂY DỰNG VÀ RÁC Y TẾ BẰNG CƠ GIỚI

MT2.01.00 – Công tác thu gom rác sinh hoạt từ các xe thô sơ (xe đẩy tay) tại các điểm tập kết lên xe ép rác, vận chuyển đến địa điểm đổ rác với cự ly bình quân 10km


Thành phần công việc  

- Chuẩn bị phương tiện, dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động.


- Di chuyển phương tiện đến điểm thu gom rác.


- Nạp rác từ xe thô sơ (xe đẩy tay) vào máng hứng, ép vào xe.


- Thu gom, quét dọn rác rơi vãi lên xe.


- Điều khiển xe đến địa điểm thu gom kế tiếp, tác nghiệp đến lúc rác đầy xe ép.


- Điều khiển xe về địa điểm đổ rác.


- Cân và đổ rác tại địa điểm đổ rác.


- Di chuyển xe ép về điểm đỗ.


- Hết ca vệ sinh phương tiện, giao ca.


Bảng số 8

Đơn vị tính: đ/1 tấn

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Công tác thu gom rác sinh hoạt từ các xe thô sơ (xe đẩy tay) tại các điểm tập kết rác lên xe ép rác, vận chuyển đến địa điểm đổ rác cự ly bình quân 10km

		

		

		

		

		



		MT.2.01.10

		Loại xe ép 2 tấn 

		tấn

		

		28.531

		130.519

		159.050



		MT.2.01.20

		Loại xe ép 4 tấn 

		tấn

		

		17.908

		118.040

		135.947



		MT.2.01.30

		Loại xe ép 7 tấn 

		tấn

		

		10.396

		78.174

		88.569





Ghi chú: Khi cự ly thu gom và vận chuyển bình quân thay đổi thì đơn giá nhân công và máy thi công được điều chỉnh với các hệ số sau:

		Cự ly

		Hệ số



		5 km


15 km 

		0,90


1,05





MT2.02.00 – Công tác thu gom rác sinh hoạt từ các xe thô sơ (xe đẩy tay) tại các điểm tập kết lên xe ép rác, vận chuyển đến địa điểm đổ rác với cự ly bình quân 20km


Thành phần công việc  

- Chuẩn bị phương tiện, dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động.


- Di chuyển phương tiện đến điểm thu gom rác.


- Nạp rác từ xe thô sơ (xe đẩy tay) vào máng hứng, ép vào xe.


- Thu gom, quét dọn rác rơi vãi lên xe.


- Điều khiển xe đến địa điểm thu gom kế tiếp, tác nghiệp đến lúc rác đầy xe ép.


- Điều khiển xe về địa điểm đổ rác.


- Cân và đổ rác tại địa điểm đổ rác.


- Di chuyển xe ép về điểm đỗ.


- Hết ca vệ sinh phương tiện, giao ca.


Bảng số 9

Đơn vị tính: đ/1 tấn

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Công tác thu gom rác sinh hoạt từ các xe thô sơ (xe đẩy tay) tại các điểm tập kết rác lên xe ép rác, vận chuyển đến địa điểm đổ rác cự ly bình quân 20km

		

		

		

		

		



		MT.2.02.10

		Loại xe ép 4 tấn 

		tấn

		

		18.591

		81.945

		100.535



		MT.2.02.20

		Loại xe ép 7 tấn 

		tấn

		

		17.225

		84.651

		101.876



		MT.2.02.30

		Loại xe ép 10 tấn 

		tấn

		

		15.176

		73.781

		88.957





Ghi chú: Khi cự ly thu gom và vận chuyển bình quân thay đổi thì đơn giá nhân công và máy thi công được điều chỉnh với các hệ số sau:


		Cự ly

		Hệ số



		25 km


30 km


35 km


40 km


45 km


50 km


55 km


60 km


65 km 

		1,11

1,22


1,30


1,38


1,45


1,51


1,57


1,62


1,66





MT2.03.00 – Công tác thu gom rác sinh hoạt từ thùng rác bên đường và rác sinh hoạt tại các cơ sở y tế, vận chuyển đến địa điểm đổ rác với cự ly bình quân 10km


Thành phần công việc:  

- Chuẩn bị phương tiện, dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động.


- Di chuyển phương tiện đến điểm thu gom rác.


- Kéo thùng trên vỉa hè, điểm tập kết thùng tại cơ sở y tế, nạp rác từ thùng vào máng hứng, ép vào xe.

- Thu gom, quét dọn rác rơi vãi lên xe.


- Điều khiển xe đến địa điểm thu gom kế tiếp, tác nghiệp đến lúc rác đầy xe ép.


- Điều khiển xe về địa điểm đổ rác.


- Cân và đổ rác tại địa điểm đổ rác.


- Di chuyển xe ép về điểm đỗ.


- Hết ca vệ sinh phương tiện, giao ca.


Bảng số 10

Đơn vị tính: đ/1 tấn

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Công tác thu gom rác sinh hoạt từ thùng rác bên đường và rác sinh hoạt tại các cơ sở y tế, vận chuyển đến địa điểm đổ rác với cự ly bình quân 10km

		

		

		

		

		



		MT.2.03.10

		Loại xe ép 1,2 tấn 

		tấn

		2.720

		42.189

		143.793

		188.703



		MT.2.03.20

		Loại xe ép 2 tấn 

		tấn

		2.720

		29.593

		135.379

		167.692



		MT.2.03.30

		Loại xe ép 4 tấn 

		tấn

		2.720

		26.368

		129.746

		158.834



		MT.2.03.40

		Loại xe ép 7 tấn 

		tấn

		2.720

		23.030

		113.017

		138.766





Ghi chú: Khi cự ly thu gom và vận chuyển bình quân thay đổi thì đơn giá nhân công và máy thi công được điều chỉnh với các hệ số sau:


		Cự ly

		Hệ số



		5 km


15 km 

		0,90


1,05





MT2.04.00 – Công tác thu gom rác sinh hoạt từ thùng rác bên đường và rác sinh hoạt tại các cơ sở y tế, vận chuyển đến địa điểm đổ rác với cự ly bình quân 20km


Thành phần công việc  

- Chuẩn bị phương tiện, dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động.


- Di chuyển phương tiện đến điểm thu gom rác.


- Kéo thùng trên vỉa hè, điểm tập kết thùng tại cơ sở y tế, nạp rác từ thùng vào máng hứng, ép vào xe.


- Thu gom, quét dọn rác rơi vãi lên xe.


- Điều khiển xe đến địa điểm thu gom kế tiếp, tác nghiệp đến lúc rác đầy xe ép.


- Điều khiển xe về địa điểm đổ rác.


- Cân và đổ rác tại địa điểm đổ rác.


- Di chuyển xe ép về điểm đỗ.


- Hết ca vệ sinh phương tiện, giao ca.


Bảng số 11

Đơn vị tính: đ/1 tấn

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Công tác thu gom rác sinh hoạt từ thùng rác bên đường và rác sinh hoạt tại các cơ sở y tế, vận chuyển đến địa điểm đổ rác với cự ly bình quân 20km

		

		

		

		

		



		MT.2.04.10

		Loại xe ép 2 tấn 

		tấn

		2.720

		41.097

		180.783

		224.600



		MT.2.04.20

		Loại xe ép 4 tấn 

		tấn

		2.720

		21.095

		170.523

		194.338



		MT.2.04.30

		Loại xe ép 7 tấn 

		tấn

		2.720

		15.024

		128.232

		145.976



		MT.2.04.40

		Loại xe ép 10 tấn 

		tấn

		2.720

		14.265

		129.579

		146.564





Ghi chú: Khi cự ly thu gom và vận chuyển bình quân thay đổi thì đơn giá nhân công và máy thi công được điều chỉnh với các hệ số sau:


		Cự ly 

		25km

		30km

		35km

		40km

		45km

		50km

		55km

		60km

		65km



		Hệ số

		1,11

		1,22

		1,30

		1,38

		1,45

		1,51

		1,57

		1,62

		1,66





MT2.05.00 – Công tác thu gom rác sinh hoạt bằng xe tải chở thùng rác ép kín (hooklip) với cự ly thu gom và vận chuyển bình quân 30km


Thành phần công việc  

- Chuẩn bị dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động.


- Di chuyển phương tiện đến địa điểm thu rác.


- Nạp rác từ các xe thô sơ hoặc các thùng chứa rác vào thùng ép.

- Thu gom, quét dọn rác rơi vãi lên thùng ép

- Điều khiển nạp rác đến lúc rác đầy thùng ép kín

- Điều khiển xe về bãi đổ.

- Cân và đổ rác tại bãi đổ rác.


- Tiếp tục công tác đến hết ca làm việc.

- Hết ca di chuyển xe về địa điểm tập kết xe và vệ sinh phương tiện, giao ca.


Bảng số 12

Đơn vị tính: đ/1 tấn

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		MT.2.05.00

		Công tác thu gom rác sinh hoạt bằng xe tải chở thùng rác ép kín (hooklip) với cự ly thu gom và vận chuyển bình quân 30km

		tấn

		

		27.317

		102.114

		129.431





Ghi chú: Khi cự ly thu gom và vận chuyển bình quân thay đổi thì đơn giá nhân công và máy thi công được điều chỉnh với các hệ số sau:


		Cự ly

		Hệ số



		20 km


25 km


35 km


40 km


45 km


50 km


55 km


60 km

		0,80


0,90


1,12


1,25


1,35


1,43


1,50


1,56





MT2.06.00 – Công tác vệ sinh thùng thu gom rác sinh hoạt 


Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động.


- Di chuyển phương tiện đến địa điểm đặt thùng.

- Xếp thùng ngay ngắn, đúng vị trí đặt thùng.

- Dùng giẻ lau, bàn chải cước, xà phòng cọ rửa thùng.

- Lau khô bên ngoài thùng, xịt thuốc khử mùi bên trong thùng.

- Tiếp tục công việc cho đến hết ca làm việc.

- Hết ca vệ sinh phương tiện, giao ca.


Bảng số 13

Đơn vị tính: đ/100 thùng

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		MT.2.06.00

		Công tác vệ sinh thùng thu gom rác sinh hoạt

		100 thùng

		

		144.172

		

		144.172





MT2.08.00 – Công tác thu gom, vận chuyển phế thải xây dựng tại các điểm tập kết bằng xe tải về bãi đổ với cự ly bình quân 10 km

Thành phần công việc:


- Chuẩn bị dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động.


- Di chuyển phương tiện đến địa điểm thu gom phế thải xây dựng.


- Xúc phế thải xây dựng lên thùng xe.


- Thu gom, quét dọn rác rơi vãi lên xe.


- Điều khiển xe đến địa điểm thu gom kế tiếp, tác nghiệp đến lúc đầy xe.

- San, cào phế thải xây dựng, phủ bạt, buộc dây


- Điều khiển xe về bãi đổ.


- Cân và đổ phế thải xây dựng tại bãi đổ.


- Hết ca vệ sinh phương tiện, giao ca.


Bảng số 15

Đơn vị tính: đ/1 tấn

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Công tác thu gom, vận chuyển phế thải xây dựng tại các điểm tập kết bằng xe tải về bãi đổ với cự ly bình quân 10km

		

		

		

		

		



		MT.2.08.10

		Loại xe tải 2 tấn

		tấn

		

		45.224

		57.769

		102.993



		MT.2.08.20

		Loại xe tải 4 tấn

		tấn

		

		45.224

		80.214

		125.439





Ghi chú: Khi cự ly thu gom và vận chuyển bình quân thay đổi thì đơn giá nhân công và máy thi công được điều chỉnh với các hệ số sau:


		Cự ly

		Hệ số



		5 km


15 km


20 km


25 km

		0,82


1,18


1,40


1,60





MT2.09.00 – Công tác xúc rác sinh hoạt tại các điểm tập kết rác tập trung bằng cơ giới

Thành phần công việc:


- Chuẩn bị dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động.


- Di chuyển phương tiện đến địa điểm xúc rác.

- Lái xe xúc điều khiển, vun gọn lượng rác vào điểm tập trung.

- Xúc rác lên xe tải ben cho đến lúc đầy xe.

- Điều khiển gàu xúc vun gọn rác trên xe tải ben.

- Tiếp tục xúc rác cho các xe tải ben tiếp theo cho đến hết ca làm việc.

- Hết ca vệ sinh phương tiện, tập trung về nơi quy định, giao ca.


Bảng số 16

Đơn vị tính: đ/1 tấn

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		MT.2.09.00

		Công tác xúc rác sinh hoạt tại các điểm tập kết rác tập trung bằng cơ giới

		tấn

		

		675

		7.393

		8.068





MT2.10.00 – Công tác xúc phế thải xây dựng tại các điểm tập kết tập trung bằng cơ giới


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị phương tiện, dụng cụ lao động và bảo hộ lao động.


- Di chuyển phương tiện đến địa điểm xúc phế thải xây dựng.

- Lái xe xúc điều khiển, vun gọn phế thải xây dựng.


- Xúc phế thải xây dựng lên xe tải ben cho đến lúc đầy xe.


- Điều khiển gàu xúc vun gọn rác trên xe tải ben.


- Tiếp tục xúc rác cho các xe tải ben tiếp theo cho đến hết ca làm việc.


- Hết ca vệ sinh phương tiện, tập trung về nơi quy định, giao ca.


Bảng số 17

Đơn vị tính: 1 tấn phế thải xây dựng

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		MT.2.10.00

		Công tác xúc phế thải xây dựng tại các điểm tập kết tập trung bằng cơ giới

		tấn

		

		539

		5.898

		6.437





MT2.11.00 – Công tác vận chuyển rác sinh hoạt bằng xe tải với cự ly vận chuyển bình quân 20 km


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị dụng cụ lao động và bảo hộ lao động.


- Di chuyển phương tiện đến địa điểm lấy rác.


- Đợi cho đến khi được xúc đầy rác, vun gọn rác trên xe, phủ bạt kín trước khi chạy.

- Điều khiển xe về bãi đổ.

- Cân và đổ rác tại bãi đổ rác.

- Di chuyển xe ép về điểm đỗ.

- Hết ca vệ sinh phương tiện, tập trung về nơi quy định, giao ca.


Bảng số 18

Đơn vị tính: đ/1 tấn

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Công tác vận chuyển rác sinh hoạt bằng xe tải với cự ly vận chuyển bình quân 20km

		

		

		

		

		



		MT.2.11.10

		Loại xe tải 7 tấn 

		tấn

		

		4.249

		62.539

		66.788



		MT.2.11.20

		Loại xe tải 10 tấn 

		tấn

		

		3.946

		68.756

		72.702





Ghi chú: Khi cự ly vận chuyển bình quân thay đổi thì đơn giá nhân công và máy thi công được điều chỉnh với các hệ số sau:


		Cự ly

		Hệ số



		15 km


25 km


30 km


35 km


40 km

		0,78

1,25

1,40

1,53

1,64





MT2.12.00 – Công tác vận chuyển phế thải xây dựng bằng xe tải với cự ly vận chuyển bình quân 20km


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị dụng cụ lao động và bảo hộ lao động.


- Di chuyển phương tiện đến địa điểm lấy phế thải xây dựng.


- Đợi cho đến khi được xúc đầy phế thải xây dựng, vun gọn phế thải xây dựng trên xe, phủ bạt kín trước khi chạy.


- Điều khiển xe về bãi đổ.


- Cân và đổ phế thải xây dựng tại bãi đổ.


- Di chuyển xe ép về điểm đỗ.


- Hết ca vệ sinh phương tiện, tập trung về nơi quy định, giao ca.


Bảng số 19

Đơn vị tính: đ/1 tấn

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Công tác vận chuyển phế thải xây dựng bằng xe tải với cự ly vận chuyển bình quân 20km

		

		

		

		

		



		MT.2.12.10

		Loại xe tải 7 tấn 

		tấn

		

		3.946

		58.072

		62.018



		MT.2.12.20

		Loại xe tải 10 tấn 

		tấn

		

		3.642

		63.467

		67.109





Ghi chú: Khi cự ly vận chuyển bình quân thay đổi thì đơn giá nhân công và máy thi công được điều chỉnh với các hệ số sau:


		Cự ly

		Hệ số



		15 km


25 km


30 km


35 km


40 km

		0,78


1,25


1,40


1,53


1,64





MT2.13.00 – Công tác vớt rác trên mặt kênh, mương bằng cơ giới


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị phương tiện, dụng cụ lao động và bảo hộ lao động.


- Di chuyển phương tiện đến địa điểm vớt rác.


Công nhân dùng vợt lưới đứng trên cầu phao vớt rác, dùng sào đẩy rác ra tầm thu của cánh thu rác.

- Gấp túi khi rác đầy, tra móc, điều chỉnh lưới rác lên tàu, công việc được tiếp diễn.


- Khi túi lên tàu được đưa đến vị trí tiếp nhận, thực hiện các thao tác đưa rác vào phương tiện chứa.


- Làm sạch túi lưới, các thao tác được tiếp diễn đến hết ca làm việc.

- Hết ca đưa tàu, xuồng về bến đậu vệ sinh phương tiện, giao tàu, xuồng cho người trực.

Bảng số 20

Đơn vị tính: đ/10.000m2 (diện tích mặt nước)

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Công tác vớt rác trên mặt kênh, mương bằng cơ giới

		

		

		

		

		



		MT.2.13.10

		Tàu công suất 25CV

		10000m2

		

		61.207

		184.836

		246.043



		MT.2.13.20

		Xuồng công suất 4CV

		10000m2

		

		206.500

		144.407

		350.907





Chương 3. 

CÔNG TÁC XỬ LÝ RÁC

MT3.01.00 – Công tác chôn lấp rác tại bãi chôn lấp rác, công suất bãi < 500 tấn/ngày 


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động.


- Ghi chép khối lượng và hướng dẫn chỗ đổ cho các xe tập kết.


- Cào rác từ trên xe xuống, đảm bảo khi xe ra khỏi khu vực đổ không còn rác trên xe.


- Hướng dẫn cho xe ra khỏi bãi đảm bảo không gây ùn tắc, sa lầy.


- San ủi rác từ đống thành bãi phẳng và đầm nén để ô tô có thể liên tiếp vào đổ rác.


- Sau một lớp rác vừa đổ lại san ủi một lớp đất, tiến hành đầm nén trước khi đổ lớp rác khác lên.


- Rắc vôi bột và một số hóa chất để trừ muỗi.


- San ủi rác đến khi hết ca làm việc.


- Cuối ca san lấp để tạo mặt bằng ở bãi, tạo độ dốc thoát nước, gia cố nền đường để xe vào bãi an toàn.


- Hết ca vệ sinh phương tiện, tập trung về nơi quy định, giao ca.


Yêu cầu kỹ thuật:


- Độ dày lớp rác sau khi đầm nén để phủ đất là 2m.


- Độ dày lớp đất phủ là 0,2m


Bảng số 21

Đơn vị tính: đ/1 tấn

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		MT.3.01.00

		Công tác chôn lấp rác tại bãi chôn lấp rác với kỹ thuật đơn giản, công suất bãi từ 200 tấn/ngày đến 500 tấn/ngày 

		tấn

		9.798

		4.553

		7.562

		21.912





MT3.02.00 – Công tác chôn lấp rác tại bãi chôn lấp rác, công suất bãi từ 500 tấn/ngày đến 1.500 tấn/ngày 


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị phương tiện, dụng cụ lao động và bảo hộ lao động.


- Ghi chép khối lượng và hướng dẫn chỗ đổ cho các xe tập kết.


- Cào rác từ trên xe xuống, đảm bảo khi xe ra khỏi khu vực đổ không còn rác.


- Kiểm tra cảm quang các loại rác không được phép chôn lấp.


- Hướng dẫn cho xe ra khỏi bãi đảm bảo không ùn tắc và sa lầy.


- San ủi rác từ đống thành bãi phẳng và đầm nén để ô tô có thể liên tiếp vào đổ rác.


- Sau một lớp rác vừa đổ lại san ủi một lớp đất, tiến hành đầm nén trước khi đổ lớp rác khác lên.


- Rắc vôi bột và một số hóa chất để trừ muỗi.


- Phun xịt chế phẩm vi sinh (EM) khử mùi hôi, xịt nước chống bụi.

- San ủi rác đến khi hết ca làm việc.


- Quét đường, rửa đường (ngoài bãi rác) dẫn vào bãi rác.


- Cuối ca san lấp để tạo mặt bằng ở bãi, tạo độ dốc thoát nước, gia cố nền đường để xe vào bãi an toàn.


- Hết ca vệ sinh phương tiện, tập trung về nơi quy định, giao ca.


Yêu cầu kỹ thuật:


- Có hệ thống xử lý nước rác theo phương pháp sinh học

- Độ dày lớp rác sau khi đầm nén để phủ đất là 2m.

Bảng số 22

Đơn vị tính: 1 tấn rác

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		MT.3.02.00

		Công tác chôn lấp rác tại bãi chôn lấp rác với kỹ thuật hợp vệ sinh, công suất bãi từ 500 tấn/ngày đến 1.500 tấn/ngày 

		tấn

		13.303

		3.566

		6.268

		23.137





MT3.04.00 – Công tác xử lý phế thải xây dựng tại bãi chôn lấp với công suất bãi < 500 tấn/ngày 


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị phương tiện, công cụ lao động và bảo hộ lao động.


- Ghi chép khối lượng và hướng dẫm chỗ đổ cho các xe tập kết.


- Hướng dẫn cho xe ra vào bãi, đảm bảo không gây ùn tắc và sa lầy.


- Xe ủi rác thải xây dựng thành đống để ô tô có thể liên tiếp vào đổ rác thải xây dựng.

- Phun xịt nước chống bụi hàng ngày


- San ủi rác thải xây dựng đến khi hết ca làm việc.


- Quét đường, sửa đường (ngoài bãi rác) dẫn vào bãi rác

- Cuối ca san lấp để tạo mặt bằng ở bãi, tạo độ dốc thoát nước, gia cố nền đường để xe vào bãi an toàn.


Hết ca vệ sinh phương tiện, tập trung về nơi quy định, giao ca.


Bảng số 23

Đơn vị tính: đ/1 tấn

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		MT.3.04.00

		Công tác xử lý phế thải xây dựng tại bãi chôn lấp với công suất bãi < 500 tấn/ngày  

		tấn

		

		3.718

		5.660

		9.378





Chương 4. 

CÔNG TÁC XỬ LÝ RÁC Y TẾ

MT4.01.00 – Công tác xử lý rác y tế, bệnh phẩm bằng lò gas

Thành phần công việc:


* Đốt rác y tế, bệnh phẩm


 - Kiểm tra các thiết bị an toàn của lò đốt, khởi động các hệ thống, thực hiện giai đoạn hâm nóng lò đốt.


- Chuyển thùng nhựa hoặc thùng carton chứa rác y tế, rác bệnh phẩm trong lò đến các vị trí nạp rác của lò đốt.

- Vận hành hệ thống cặp thùng đổ rác y tế vào buồng nạp của lò.


- Rửa các thùng chứa rác bằng nhựa và đưa vào vị trí quy định.


- Theo dõi, nạp hóa chất đầy đủ vào phễu để xử lý khói.


- Sau mỗi đợt đốt, cào tro vào 2 thùng tôn ở sau cửa lò. Tước nước làm nguội tro, cho vào các túi nhựa, cột chặt và đưa vào các xuồng có nắp đậy để lưu chứa. Tiếp tục đốt các đợt tiếp theo.


- Kết thúc ca làm việc, vệ sinh các thiết bị của lò.

* Chôn tro

- Vận chuyển tro đến bãi chôn lấp tại nghĩa trang

- Đào hố chôn; lót tấm ny lon chống thấm; rắc vôi bột bề mặt và lấp đất kín; đóng cọc mốc.


- Vệ sinh cá nhân và phương tiện làm việc.


Bảng số 24


Đơn vị tính: đ/1 tấn

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		MT.4.01.00

		Công tác xử lý rác y tế, rác bệnh phẩm bằng lò gas

		tấn

		3.872.008

		629.804

		1.146.067

		5.647.879





Chương 5.


CÔNG TÁC QUÉT RÁC TRÊN ĐƯỜNG PHỐ VÀ TƯỚI NƯỚC RỬA ĐƯỜNG BẰNG CƠ GIỚI

MT5.01.00 – Công tác quét đường bằng cơ giới


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị phương tiện, dụng cụ và bảo hộ lao động 


- Di chuyển xe ô tô quét hút tới địa điểm cần quét.


- Bật đèn công tác, kiểm tra các thông số trước khi cho xe vận hành.


- Vận hành ô tô quét với tốc độ quy định.


- Khi rác đầy tiến hành đổ phế thải đúng nơi quy định.


- Hết ca vệ sinh phương tiện, tập kết về địa điểm quy định.


Bảng số 25

Đơn vị tính: đ/1 km

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		MT.5.01.00

		Công tác quét đường phố bằng cơ giới (ô tô quét 7m3)

		km

		8.000

		3.794

		55.361

		67.155





Ghi chú:


- Đơn giá tại Bảng số 27 quy định hao phí nhân công và máy thi công công tác quét đường phố bằng cơ giới của đô thị loại Đặc biệt. Đối với các đô thị khác, đơn giá nhân công và máy thi công được điều chỉnh theo các hệ số sau:


+ Đô thị loại I: K = 0,95


+ Đô thị loại II: K = 0,85


+ Đô thị loại III ÷ V: K = 0,80


MT5.02.00 – Công tác tưới nước rửa đường 


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị phương tiện, dụng cụ và bảo hộ lao động 


- Di chuyển xe téc đến lấy nước đúng tuyến quy định, kiểm tra van khóa trước khi hứng nước.


- Để miệng téc đúng họng nước, khi téc đầy khóa van họng nước, đậy nắp téc, khóa chặt.


- Tiến hành phun tưới nước rửa đường theo đúng lộ trình quy định.


- Hết ca vệ sinh phương tiện, tập kết về địa điểm quy định.


Bảng số 26

Đơn vị tính: đ/1m3 nước

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Công tác tưới nước rửa đường 

		

		

		

		

		



		MT.5.02.10

		Ô tô tưới nước 5m3

		m3

		

		1.821

		16.025

		17.846



		MT.5.02.20

		Ô tô tưới nước 7m3

		m3

		

		1.669

		18.018

		19.687





MT5.03.00 – Công tác vận hành hệ thống bơm nước cung cấp nước rửa đường 

Thành phần công việc:


- Chuẩn bị phương tiện, dụng cụ


- Kiểm tra cầu dao, hệ thống đường ống, máy bơm bảo đảm trạng thái hoạt động tốt.


- Đóng cầu dao điện khi xe đến lấy nước.


- Định kỳ bảo dưỡng động cơ máy bơm, téc chứa nước, họng hút.


- Hết ca vệ sinh phương tiện, giao ca.


Bảng số 27


Đơn vị tính: đ/100m3 nước

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		MT.5.03.00

		Công tác vận hành hệ thống bơm nước cung cấp nước rửa đường 

		100m3

		

		34.146

		

		34.146





Chương 6.


CÔNG TÁC DUY TRÌ NHÀ VỆ SINH CÔNG CỘNG

MT6.01.00 – Công tác quét dọn nhà vệ sinh công cộng 

Thành phần công việc:


- Chuẩn bị dụng cụ và bảo hộ lao động.


- Dùng xẻng, chổi quét dọn trên phạm vi quản lý.


- Dội nước trên mặt bằng từng hố và máng tiểu (nếu có).


- Quét mạng nhện, dọn rác, phế thải xung quanh nhà vệ sinh công cộng và trên đường vào nhà vệ sinh.


- Vẩy thuốc sát trùng và dầu xả.


- Hết ca vệ sinh phương tiện, tập kết về địa điểm quy định.


Bảng số 28


Đơn vị tính: đ/1 hố/ca

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		MT.6.01.00

		Công tác quét dọn nhà vệ sinh công cộng 

		hố/ca 

		166

		11.382

		

		11.548





MT6.02.00 – Công tác thu dọn phân của nhà vệ sinh hai ngăn

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị phương tiện, dụng cụ và bảo hộ lao động.


- Đưa xe đến địa điểm thu dọn, kiểm tra mặt bằng khu vực hố xí để bố trí đặt thùng cho thích hợp.


- Xác định độ đặc, loãng của phân để dùng đất độn.


- Dùng xà beng bậy nắp để múc phân vào thùng, tránh rơi vãi. Dùng đất độn phủ lên mặt thùng tránh bốc mùi, gánh chuyển ra ô tô.

- Sau khi thu dọn, dùng vữa trát lại chỗ cậy, đảm bảo không để hở.


- Quét dọn vệ sinh sạch sẽ khu vực thu dọn phân.


- Hết ca vệ sinh phương tiện, tập kết về địa điểm quy định.


Bảng số 29.

Đơn vị tính: đ/1 tấn

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		MT.6.02.00

		Công tác thu dọn phân của nhà vệ sinh hai ngăn bằng ô tô tải trọng 1,5 tấn

		tấn

		8.714

		717.066

		1.098.320

		1.824.100





MT6.03.00 – Công tác thu dọn phân xí máy

Thành phần công việc:


- Chuẩn bị phương tiện, dụng cụ và bảo hộ lao động.


- Đưa xe hút đến địa điểm thu dọn, kiểm tra mặt bằng khu vực hố xí để đặt ống hút cho thích hợp


- Dùng xà beng cậy lỗ thăm để phốt, nếu không đủ thì đổ thêm nước, dùng cào đảo đều hỗn hợp phân đảm bảo độ loãng để bơm hút dễ dàng.

- Cho đầu ống hút của vòi bơm vào bể phốt và cho máy bơm chân không hoạt động, luôn di chuyển đầu vòi bơm trong bể phốt.


- Khi hút hết phân thì rửa vòi bơm và tháo vòi đặt vào xe.

- Trát vị trí đục lấy phân, kiểm tra phương tiện 


- Quét dọn vệ sinh sạch sẽ khu vực thu dọn phân.


- Hết ca vệ sinh phương tiện, tập kết về địa điểm quy định.


Bảng số 30

Đơn vị tính: đ/1 tấn

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Công tác thu dọn phân xí máy 

		

		

		

		

		



		MT.6.03.10

		Ô tô hút phân 1,5 tấn 

		m3

		221

		63.739

		53.052

		117.013



		MT.6.03.20

		Ô tô hút phân 4,5 tấn 

		m3

		221

		10.851

		55.430

		66.502





BẢNG GIÁ VẬT TƯ


		STT

		Tên vật tư

		Đơn vị

		Đơn giá



		1

		Thùng rác nhựa 120 lít

		cái

		618.182



		2

		Thùng rác nhựa 204 lít

		cái

		954.545



		3

		Ga

		Kg

		17.333



		4

		Điện

		Kw

		1.790



		5

		Bicarbonat (NaHCO3)

		Kg

		1.438



		6

		Than hoạt tính

		Kg

		4.500



		7

		Bao ny lon

		Bao

		5.000



		8

		Vôi bột

		Tấn

		350.000



		9

		Đất chôn lấp

		m3

		18.000



		10

		Hóa chất diệt ruồi

		Lít

		65.000



		11

		EM thứ cấp

		Lít

		15.000



		12

		Bokashi

		Kg

		2.800



		13

		Perementhin

		Lít

		480.000



		14

		Basudin 40ND

		Lít

		400.000



		15

		DDVP

		Lít

		400.000



		16

		Summithion 50EL

		Lít

		400.000



		17

		Chổi quét

		Bộ

		2.000.000



		18

		Vôi nước

		Kg

		245



		19

		Dầu xả

		Kg

		20.000



		20

		Cát đen

		m3

		50.000



		21

		Xi măng

		Kg

		750





MỤC LỤC


		Mã hiệu

		Nội dung



		Phần I

		Thuyết minh



		Phần II

		Đơn giá dự toán 



		Chương I

		Công tác quét, gom rác trên hè, đường phố bằng thủ công



		MT1.01.00

		Công tác gom rác đường phố ban ngày bằng thủ công



		MT1.02.00

		Công tác quét, gom rác đường phố bằng thủ công



		MT1.03.00

		Công tác duy trì dải phân cách bằng thủ công



		MT1.04.00

		Công tác tua vỉa hè, thu dọn phế thải ở gốc cây, cột điện, miệng cống hàm ếch



		MT1.05.00

		Công tác duy trì vệ sinh ngõ xóm



		MT1.06.00

		Công tác xúc rác sinh hoạt tại điểm tập kết rác tập trung lên xe ô tô bằng thủ công



		MT1.07.00

		Công tác xúc dọn phế thải xây dựng bằng thủ công



		Chương II 

		Công tác thu gom, vận chuyển rác sinh hoạt, phế thải xây dựng và rác y tế bằng cơ giới



		MT2.01.00

		Công tác thu gom rác sinh hoạt từ các xe thô sơ (xe đẩy tay) tại các điểm tập kết lên xe ép rác, vận chuyển đến địa điểm đổ rác với cự ly bình quân 10km



		MT2.02.00

		Công tác thu gom rác sinh hoạt từ các xe thô sơ (xe đẩy tay) tại các điểm tập kết lên xe ép rác, vận chuyển đến địa điểm đổ rác với cự ly bình quân 20km



		MT2.03.00

		Công tác thu gom rác sinh hoạt từ thùng rác bên đường và rác sinh hoạt tại các cơ sở y tế, vận chuyển đến địa điểm đổ rác với cự ly bình quân 10km



		MT2.04.00

		Công tác thu gom rác sinh hoạt từ thùng rác bên đường và rác sinh hoạt tại các cơ sở y tế, vận chuyển đến địa điểm đổ rác với cự ly bình quân 20km



		MT2.05.00

		Công tác thu gom rác sinh hoạt bằng xe tải chở thùng rác ép kín (hooklip) với cự ly thu gom và vận chuyển bình quân 30km



		MT2.06.00

		Công tác vệ sinh thùng thu gom rác sinh hoạt 



		MT2.08.00

		Công tác thu gom, vận chuyển phế thải xây dựng tại các điểm tập kết bằng xe tải về bãi đổ với cự ly bình quân 10 km



		MT2.09.00

		Công tác xúc rác sinh hoạt tại các điểm tập kết rác tập trung bằng cơ giới



		MT2.10.00

		Công tác xúc phế thải xây dựng tại các điểm tập kết rác tập trung bằng cơ giới



		MT2.11.00

		Công tác vận chuyển rác sinh hoạt bằng xe tải với cự ly vận chuyển bình quân 20 km



		MT2.12.00

		Công tác vận chuyển phế thải xây dựng bằng xe tải với cự ly vận chuyển bình quân 20km



		MT2.13.00

		Công tác vớt rác trên mặt kênh, mương bằng cơ giới



		Chương III 

		Công tác xử lý rác 



		MT3.01.00

		Công tác chôn lấp rác tại bãi chôn lấp rác, công suất bãi < 500 tấn/ngày



		MT3.02.00

		Công tác chôn lấp rác tại bãi chôn lấp rác, công suất bãi từ 500 tấn/ngày đến 1.500 tấn/ngày 



		MT3.04.00

		Công tác xử lý phế thải xây dựng tại bãi chôn lấp với công suất bãi < 500 tấn/ngày 



		Chương IV

		Công tác xử lý rác y tế



		MT4.01.00

		Công tác xử lý rác y tế, bệnh phẩm bằng lò gas



		Chương V

		Công tác quét đường phố và tưới nước rửa đường bằng cơ giới



		MT5.01.00

		Công tác quét đường phố bằng cơ giới



		MT5.02.00

		Công tác tưới nước rửa đường 



		MT5.03.00

		Công tác vận hành hệ thống cung cấp nước tưới nước rửa đường



		Chương VI

		Công tác duy trì nhà vệ sinh công cộng 



		MT6.01.00

		Công tác quét dọn nhà vệ sinh công cộng 



		MT6.02.00

		Công tác thu dọn phân của nhà vệ sinh hai ngăn



		MT6.03.00

		Công tác thu dọn phân xí máy



		

		Bảng giá vật tư 



		

		Mục lục





_1334552850.unknown



_1334552891.unknown



_1334553187.unknown



_1334552798.unknown




_1334745637.doc
1. ĐƠN GIÁ 

DUY TRÌ CÂY XANH ĐÔ THỊ

Phần 1.


THUYẾT MINH 

1. Các căn cứ xác lập đơn giá 


- Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty Nhà nước.


- Nghị định số 110/2008/NĐ-CP ngày 10/10/2008 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động. 

- Thông tư số 06/2008/TT-BXD ngày 20/3/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị. 

- Định mức dự toán duy trì cây xanh đô thị công bố kèm theo văn bản số 2273/BXD-VP ngày 10/11/2008 của Bộ Xây dựng.

- Quyết định số 3589/QĐ-UBND ngày 12/11/2009 của UBND tỉnh ban hành Quy định về quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

- Văn bản số 178/SXD-KTXD ngày 04/3/2008 của Sở Xây dựng về công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công. 

2. Nội dung đơn giá


- Đơn giá dự toán duy trì cây xanh đô thị ban hành kèm theo Quyết định này bao gồm các hao phí cần thiết về vật liệu, nhân công và một số phương tiện để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác duy trì cây xanh đô thị.

- Phạm vi các công việc duy trì cây xanh đô thị trong đơn giá bao gồm các công việc liên quan đến quá trình duy trì cây xanh đô thị để đảm bảo cho việc hoạt động của hệ thống dịch vụ công ích đô thị. 

a) Chi phí vật liệu 


Là giá trị vật liệu chính, vật liệu phụ, các cấu kiện hoặc các bộ phận rời lẻ, vật liệu luân chuyển cần cho việc thực hiện và hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác duy trì cây xanh đô thị. Chi phí vật liệu bao gồm vật liệu hao hụt trong quá trình thực hiện công việc. 

Chi phí vật liệu trong đơn giá tính theo mặt bằng giá tháng 7/2009 (mức giá chưa có thuế giá trị gia tăng). Một số công việc trong đơn giá chưa tính đến chi phí vật liệu chính như: Cỏ giống, cây cảnh, hoa cảnh, cây hàng rào, cây đường viền, chậu cây cảnh … (ở mỗi công việc đều có ghi chú cụ thể), khi lập dự toán cần tính toán chi phí vật liệu chính để bổ sung trực tiếp vào chi phí vật liệu trong đơn giá của công việc đó. 

Trong quá trình áp dụng đơn giá nếu giá vật liệu thực tế (mức giá chưa có thuế giá trị gia tăng) chênh lệch so với giá vật liệu đã tính trong đơn giá thì được bù, trừ chênh lệch theo nguyên tắc sau: Căn cứ vào giá vật liệu thực tế (mức giá chưa có thuế giá trị gia tăng) do cơ quan có thẩm quyền công bố và số lượng vật liệu đã sử dụng theo định mức để tính toán chi phí vật liệu thực tế, sau đó so sánh với chi phí vật liệu trong đơn giá để xác định mức bù, trừ chênh lệch chi phí vật liệu và đưa trực tiếp vào chi phí vật liệu trong dự toán. 


b) Nhân công


Chi phí nhân công trong đơn giá tính với mức lương tối thiểu là 650.000 đồng/tháng. Cấp bậc tiền lương, nhóm lương theo quy định tại Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ, phụ cấp khoản lương phụ (nghỉ lễ, tết…) bằng 12%. Đối với các công việc được hưởng lương thêm các khoản lương phụ, phụ cấp lương và các chế độ chính sách khác chưa tính trong thành phần đơn giá đã nêu ở trên thì được bổ sung các khoản này vào chi phí tiền lương theo chính sách hiện hành. 


Đối với các vùng có mức lương tối thiểu là 690.000 đồng/tháng điều chỉnh với hệ số: KNC = 1,0615.     


Đối với các vùng có mức lương tối thiểu là 740.000 đồng/tháng điều chỉnh với hệ số: KNC = 1,1385.


Chi phí nhân công trong đơn giá được tính cho loại công tác nhóm II, đối với những công tác thuộc nhóm III trong bảng lương A.1.5 được điều chỉnh với hệ số: KNL = 1,0775.


c) Máy thi công 


Chi phí máy thi công là chi phí sử dụng các loại máy và thiết bị thi công trực tiếp hoàn thành một đơn vị khối lượng công việc. Tiền lương thợ điều khiển máy tính với mức lương tối thiểu là 650.000 đồng/tháng.

Đối với các vùng có mức lương tối thiểu là 690.000 đồng/tháng điều chỉnh với hệ số: KMTC = 1,02

Đối với các vùng có mức lương tối thiểu là 740.000 đồng/tháng điều chỉnh với hệ số: KMTC = 1,04.


3. Phương pháp xác định dự toán

Dự toán = {∑ Khối lượng x Đơn giá} + Chi phí quản lý + Lợi nhuận định mức 

a) Khối lượng 


Khối lượng của từng loại công tác duy trì cây xanh đô thị được xác định theo kế hoạch hoặc nhiệm vụ đột xuất do cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao. 


b) Đơn giá 


Đơn giá của từng loại công tác duy trì cây xanh đô thị bao gồm các thành phần chi phí về vật liệu, nhân công, sử dụng xe máy và thiết bị (gọi là chi phí trực tiếp) được nếu ở điểm 2 - Nội dung đơn giá. 


c) Chi phí quản lý chung 


Chi phí quản lý chung trong dự toán duy trì cây xanh đô thị bằng 65% trên chi phí nhân công trực tiếp. Đối với khối lượng công tác duy trì cây xanh đô thị có chi phí sử dụng máy và thiết bị > 60% chi phí trực tiếp thì chi phí quản lý chung bằng 4% chi phí sử dụng máy và thiết bị.

d) Lợi nhuận định mức 

Lợi nhuận định mức bằng 4,5% trên chi phí trực tiếp và chi phí chung trong dự toán duy trì cây xanh đô thị. 


4. Kết cấu của tập đơn giá 


Tập đơn giá duy trì cây xanh đô thị bao gồm 03 chương, được trình bày theo nhóm, loại công tác duy trì cây xanh đô thị. Mỗi đơn giá được trình bày gồm:


Thành phần công việc, điều kiện áp dụng các trị số mức và đơn vị tính phù hợp để thực hiện công việc đó. 


Chương I: Duy trì thảm cỏ 


Chương II: Duy trì cây trang trí


Chương III: Duy trì cây bóng mát 


5. Quy định áp dụng 


- Tập đơn giá này là căn cứ để các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xác định giá dự toán chi phí duy trì cây xanh đô thị và là cơ sở để thương thảo, xem xét, quyết định giá duy trì cây xanh đô thị thực hiện theo phương thức đấu thầu, đặt hàng hoặc giao kế hoạch cho tổ chức, cá nhân thực hiện công tác duy trì cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh. 

- Ngoài phần thuyết minh và quy định áp dụng chung, trong mỗi phần và mỗi chương của tập đơn giá đều có quy định điều kiện làm việc, yêu cầu kỹ thuật và quy định áp dụng cụ thể.


- Trường hợp công tác duy trì cây xanh đô thị tại địa phương có quy trình kỹ thuật và điều kiện thực hiện khác với quy định trong tập đơn giá này hoặc những công tác duy trì cây xanh đô thị chưa được công bố trong tập đơn giá này thì các tổ chức, cá nhân thực hiện công tác duy trì cây xanh đô thị căn cứ theo yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công xây dựng định mức, đơn giá gửi về Sở Xây dựng nghiên cứu tiến hành điều chỉnh hoặc xác lập định mức, đơn giá trình Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh quyết định áp dụng. 

BIỂU MẪU 


Tổng hợp dự toán chi phí 


		STT

		Khoản mục chi phí 

		Cách tính 

		Giá trị 

		Ký hiệu 



		I

		CHI PHÍ TRỰC TIẾP 

		

		

		



		1

		Chi phí vật liệu 

		

[image: image1.wmf]å


=


+


n


j


vl


vl


j


j


CL


D


x


Q


1




		

		VL



		2

		Chi phí nhân công 

		

[image: image2.wmf]å


=


+


n


j


nc


nc


j


j


K


x


D


x


Q


1


)


1


(




		

		NC



		3

		Chi phí máy thi công 

		

[image: image3.wmf]å


=


+


n


j


mtc


m


j


j


K


x


D


x


Q


1


)


1


(




		

		M



		

		Chi phí trực tiếp 

		VL + NC + M

		

		T



		II

		CHI PHÍ QUẢN LÝ CHUNG 

		Tỉ lệ % theo quy định 

		

		C



		

		Cộng 

		T+C

		

		TC



		III

		CHI PHÍ LỢI NHUẬN ĐỊNH MỨC 

		TC * 4,5%

		

		LN



		

		Tổng cộng 

		(TC+LN) 

		

		G





Trong đó: 

- 

[image: image4.wmf]j


Q


là khối lượng một nhóm công tác hoặc một đơn vị kết cấu, bộ phận thứ j của công trình (j = 1÷n). 


- 

[image: image5.wmf]m


j


nc


j


vl


j


D


D


D


,


,


là chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công trong đơn giá xây dựng tổng hợp một nhóm công tác hoặc một đơn vị kết cấu, bộ phận thứ j của công trình. 

- 

[image: image6.wmf]vl


VL


: Là chênh lệch giữa giá vật liệu tại thời điểm lập dự toán với giá vật liệu trong đơn giá.

- 

[image: image7.wmf]mtc


nc


K


K


,


: Hệ số điều chỉnh nhân công, máy thi công (nếu có)

Phần 2. 

ĐƠN GIÁ DỰ TOÁN 

Chương 1. 


DUY TRÌ THẢM CỎ 

CX.11100 - Tưới nước thảm cỏ thuần chủng và không thuần chủng (tiểu đảo, dải phân cách…)


Thành phần công việc: 

- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.


- Dùng vòi phun cầm tay, tưới đều ướt đẫm thảm cỏ, tùy theo địa hình từng khu vực, nước tưới lấy từ giếng khoan bơm lên tưới trực tiếp hoặc nước máy lấy từ nguồn cung cấp của thành phố tưới tại chỗ hoặc bằng xe chở bồn tới những khu vực xa nguồn nước. 

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công. 

- Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định.

Lượng nước tưới: 5 lít/m2 (cỏ thuần chủng); 6 lít/m2 (cỏ không thuần chủng); số lần tưới 140 lần/năm.

CX.11110 - Tưới nước giếng khoan thảm cỏ thuần chủng bằng máy bơm

Đơn vị tính: đ/100m2/lần


		Mã hiệu

		Loại công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		CX.11111

CX.11112

		- Bằng máy bơm xăng 

- Bằng máy bơm điện 

		100m2/lần

100m2/lần

		

		5.271

7.028

		7.830

7.069

		13.101

14.097





CX.11120 - Tưới nước thảm cỏ thuần chủng bằng thủ công 

Đơn vị tính: đ/100m2

		Mã hiệu

		Loại công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		CX.11121

		Tưới nước thảm cỏ thuần chủng bằng thủ công 

		100m2/lần

		2.000

		9.136

		

		11.136





CX.11130 - Tưới nước thảm cỏ thuần chủng bằng xe bồn 

Đơn vị tính: đ/100m2

		Mã hiệu

		Loại công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		CX.11131


CX.11132

		- Bằng xe bồn 5m3

- Bằng xe bồn 8m3

		100m2/lần


100m2/lần

		2.000

2.000

		7.731

7.731

		22.034

17.199

		31.765

26.929





CX.11140 - Tưới nước giếng khoan thảm cỏ không thuần chủng (tiểu đảo, dải phân cách…) 

Đơn vị tính: đ/100m2

		Mã hiệu

		Loại công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		CX.11141


CX.11142

		- Bằng máy bơm xăng

- Bằng máy bơm điện

		100m2/lần


100m2/lần

		

		6.325

8.434

		9.396

8.482

		15.721

16.916





CX.11150 - Tưới nước thảm cỏ không thuần chủng (tiểu đảo, dải phân cách…) bằng thủ công

Đơn vị tính: đ/100m2

		Mã hiệu

		Loại công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		CX.11151

		Tưới nước thảm cỏ không thuần chủng (tiểu đảo, dải phân cách ….) bằng thủ công 

		100m2/lần

		2.400

		11.948

		

		14.348





CX.11160 - Tưới nước thảm cỏ không thuần chủng (tiểu đảo, dải phân cách…) bằng xe bồn 


Đơn vị tính: đ/100m2

		Mã hiệu

		Loại công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		CX.11161


CX.11162

		- Bằng xe bồn 5m3

- Bằng xe bồn 8m3

		100m2/lần


100m2/lần

		2.400


2.400

		7.028

7.028

		24.037

17.199

		33.465

26.627





CX.12100 - Phát thảm cỏ thuần chủng và thảm cỏ không thuần chủng (tiểu đảo, dải phân cách…)

Thành phần công việc: 


- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.

- Phát thảm cỏ thường xuyên, duy trì thảm cỏ luôn bằng phẳng và đảm bảo chiều cao cỏ bằng 5cm, tùy theo địa hình và điều kiện chăm sóc từng vị trí mà dùng máy cắt cỏ, phản hoặc dùng


- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc, thu dọn cỏ rác trong phạm vi 30m. 


CX.12110 - Phát thảm cỏ bằng máy  

Đơn vị tính: đ/100m2

		Mã hiệu

		Loại công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		CX.12111


CX.12112

		- Thảm cỏ thuần chủng

- Thảm cỏ không thuần chủng

		100m2/lần


100m2/lần

		

		12.141

9.106

		5.525

4.123

		17.666

13.229





CX.12120 - Phát thảm cỏ bằng thủ công 


Đơn vị tính: đ/100m2

		Mã hiệu

		Loại công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		CX.12121


CX.12122

		- Thảm cỏ thuần chủng


- Thảm cỏ không thuần chủng

		100m2/lần


100m2/lần

		

		37.940

30.352

		

		37.940

30.352





CX.12130 - Xén lề cỏ 

Thành phần công việc: 


- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.


- Xén thẳng lề cỏ theo chu vi, cách bó vỉa 10cm.

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc, thu dọn cỏ rác trong phạm vi 30m. 


Đơn vị tính: đ/100m


		Mã hiệu

		Loại công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		CX.12131


CX.12132

		Xén lề cỏ lá gừng

Xén lề cỏ nhung

		100m/lần


100m/lần

		

		25.040

37.940

		

		25.040

37.940





CX.12140 - Làm cỏ tạp 

Thành phần công việc: 


- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.


- Nhổ sạch cỏ khác lẫn trong cỏ thuần chủng, đảm bảo thảm cỏ được duy trì có lẫn không quá 5% cỏ dại. 

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc, thu dọn cỏ rác trong phạm vi 30m. 


Đơn vị tính: đ/100m2

		Mã hiệu

		Loại công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		CX.12140

		Làm cỏ tạp 

		100m2/lần

		

		25.040

		

		25.040





CX.12150 - Trồng dặm cỏ  


Thành phần công việc: 


- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.


- Thay thế các chỗ cỏ chết hoặc bị dẫm nát, cỏ trồng dặm cùng giống với cỏ hiện hữu.

- Đảm bảo sau khi trồng dặm thảm cỏ được phủ kín không bị mất khoảng.


- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc, thu dọn cỏ rác trong phạm vi 30m. 


Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Loại công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		CX.12151

		Trồng dặm cỏ 

		1m2/lần

		1.500

		5.843

		

		7.343





Ghi chú: Chi phí vật liệu ở trên chưa bao gồm chi phí cỏ để dặm. 

CX.12160 - Phun thuốc phòng trừ sâu cỏ 

Thành phần công việc: 


- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.


- Phun thuốc trừ sâu cỏ. 

- Mỗi năm phòng trừ 2 đợt, mỗi đợt phun 3 lần, mỗi lần cách nhau 5 đến 7 ngày. 


Đơn vị tính: đ/100m2

		Mã hiệu

		Loại công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		CX.12161

		Phun thuốc phòng trừ sâu cỏ 

		100m2/lần

		1.080

		5.387

		

		6.467





CX.12170 - Bón phân thảm cỏ 

Thành phần công việc: 


- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.


- Rải đều phân trên toàn bộ diện tích thảm cỏ. 

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.

Đơn vị tính: đ/100m2

		Mã hiệu

		Loại công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		CX.12170

		Bón phân thảm cỏ 

		100m2/lần

		10.800

		7.588

		

		18.388





Chương 2. 

DUY TRÌ CÂY TRANG TRÍ 

CX.21100 - Duy trì bồn hoa 


Thành phần công việc: 


- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.


- Dùng vòi phun cầm tay, tưới đều nước ướt đẫm đất tại gốc cây. Kết hợp phun nhẹ rửa sạch lá tùy theo địa hình từng khu vực, nước tưới lấy từ giếng khoan bơm lên tưới trực tiếp hoặc nước máy lấy từ nguồn cung cấp của thành phố tưới tại chỗ hoặc bằng xe chở bồn tới những khu vực xa nguồn nước. 

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc, thu dọn rác thải trong phạm vi 30m.

- Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định. 


- Lượng nước tưới và số lần tưới để duy trì bồn hoa: 5 lít/m2; số lần tưới 180 lần/năm.

- Lượng nước tưới và số lần tưới để duy trì bồn cảnh, hàng rào: 5 lít/m2; số lần 140 lần/năm.


CX.21110 - Tưới nước giếng khoan bồn hoa, bồn cảnh, cây hàng rào bằng máy bơm 


Đơn vị tính: đ/100m2

		Mã hiệu

		Loại công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		CX.21111


CX.21112

		- Bằng máy bơm xăng

- Bằng máy bơm điện 

		100m2/lần


100m2/lần

		

		5.622

7.028

		8.352

7.069

		13.974

14.097





CX.21120 - Tưới nước bồn hoa, bồn cảnh, cây hàng rào bằng thủ công 

Đơn vị tính: đ/100m2

		Mã hiệu

		Loại công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		CX.21121

		Tưới nước bồn hoa, bồn cảnh cây hàng rào bằng thủ công 

		100m2/lần

		2.000

		11.245

		

		13.245





CX.21130 - Tưới nước bồn hoa, bồn cảnh, cây hàng rào bằng xe bồn 

Đơn vị tính: đ/100m2

		Mã hiệu

		Loại công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		CX.21131


CX.21132

		- Bằng xe bồn 5m3

- Bằng xe bồn 8m3

		100m2/lần


100m2/lần

		2.000


2.000

		7.731

7.731

		22.034

17.199

		31.765

26.929





CX.22110 - Công tác thay hoa bồn hoa 


Thành phần công việc: 


- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.


- Nhổ sạch hoa tàn, dùng cuốc xẻng xới tơi đất, san bằng mặt bồn theo đúng quy trình.

- Trồng hoa theo chủng loại được chọn, dùng vòi sen nhỏ tưới nhẹ sau khi trồng.


- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc, thu dọn cỏ rác thải trong phạm vi 30m.


- Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định. 


Đơn vị tính: đ/100m2

		Mã hiệu

		Loại công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		CX.22111


CX.22112

		- Bằng hoa giống

- Bằng hoa giỏ 

		100m2/lần


100m2/lần

		

		252.680

227.640

		

		252.680

227.640





Ghi chú: Đơn giá ở trên chưa bao gồm chi phí vật liệu.

CX.22120 - Phun thuốc trừ sâu bồn hoa

Đơn vị tính: đ/100m2

		Mã hiệu

		Loại công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		CX.22121

		Phun thuốc trừ sâu bồn hoa 

		100m2/lần

		1.080

		12.672

		

		13.752





CX.22130 - Bón phân và xử lý đất bồn hoa 


Thành phần công việc: 


- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.


- Trộn phân với thuốc xử lý đất theo đúng tỷ lệ.

- Bón phân đều vào gốc cây.

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc, thu dọn rác thải trong phạm vi 30m.


- Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định. 


Đơn vị tính: đ/100m2

		Mã hiệu

		Loại công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		CX.22131

		Bón phân và xử lý đất bồn hoa 

		100m2/lần

		169.680

		25.344

		

		195.024





CX.22140 - Duy trì bồn cảnh lá màu (bao gồm bồn cảnh ở công viên có hàng rào và không có hàng rào) 

Thành phần công việc: 


- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.


- Nhổ bỏ gốc cây xấu, xới đất, trồng dặm (tỷ lệ trồng dặm đối với công viên có hàng rào là 20%/năm, công viên không có hàng rào là 30%/năm).


- Nhổ bỏ cỏ dại (12 lần/năm); cắt tỉa bấm ngọn (8 lần/năm)

- Bón phân vô cơ, phân hữu cơ xen kẽ nhau (phân vô cơ 2 lần/năm, phân hữu cơ 2 lần/năm).


- Phun thuốc trừ sâu cho cây (phun 2 đợt, mỗi đợt 2 lần).


- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công. 


- Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định.

Đơn vị tính: đ/100m2

		Mã hiệu

		Loại công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		CX.22141


CX.22142

		- Có hàng rào

- Không hàng rào

		100m2/lần


100m2/lần

		610.200

767.520

		1.494.836

1.880.306

		

		2.105.036

2.647.826





Ghi chú: Chi phí vật liệu ở trên chưa bao gồm chi phí cây cảnh trồng dặm.

CX.22150 - Duy trì cây hàng rào, đường viền 


Thành phần công việc: 


- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.


- Cắt sửa hàng rào vuông thành sắc cạnh, đảm bảo độ cao (thực hiện 12 lần/năm) 


- Bón phân hữu cơ 2 lần/năm.


- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công. 


- Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định.      


Đơn vị tính: đ/100m2

		Mã hiệu

		Loại công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		CX.22151


CX.22152

		- Cao < 1 m

- Cao ≥ 1 m

		100m2/lần


100m2/lần

		432.000

432.000

		1.024.380

1.623.832

		

		1.456.380

2.055.832





CX.22160 - Trồng dặm cây hàng rào, đường viền

Thành phần công việc: 


- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.


- Nhổ bỏ gốc cây xấu, xới đất, trồng dặm (tỷ lệ trồng dặm là 30%/1m2).


- Nhổ bỏ cỏ dại; cắt tỉa bấm ngọn, bón phân hữu cơ. 


- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công. 


- Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định.      


Đơn vị tính: đ/1m2 trồng dặm

		Mã hiệu

		Loại công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		CX.22161

		Trồng dặm cây hàng rào, đường viền 

		m2

		2.594

		2.811

		

		5.405





Ghi chú: Chi phí vật liệu ở trên chưa bao gồm chi phí cây hàng rào trồng dặm.

CX.23100 - Tưới nước cây cảnh ra hoa và cây cảnh tạo hình 


Thành phần công việc: 


- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.


- Dùng vòi phun cầm tay, tưới đều nước ướt đẫm đất tại gốc cây, kết hợp phun nhẹ rửa sạch lá tùy theo địa hình từng khu vực, nước tưới lấy từ giếng khoan bơm lên tưới trực tiếp hoặc nước máy lấy từ nguồn cung cấp của thành phố tưới tại chỗ hoặc bằng xe chở bồn tới những khu vực xa nguồn nước.

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công. 


- Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định.      


- Lượng nước tưới và số lần tưới để duy trì cây cảnh ra hoa và cây cảnh tạo hình: 5 lít/m2; số lần 150 lần/năm.

CX.23110 - Tưới nước giếng khoan cây cảnh ra hoa và cây cảnh tạo hình bằng máy bơm 


Đơn vị tính: đ/100 cây

		Mã hiệu

		Loại công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		CX.23111

CX.23112

		- Bằng máy bơm xăng

- Bằng máy bơm điện 

		100 cây/lần

100 cây/lần

		

		5.271

7.028

		7.830

7.069

		13.101

14.097





CX.23120 - Tưới nước máy cây cảnh ra hoa và cây cảnh tạo hình bằng thủ công


Đơn vị tính: đ/100 cây

		Mã hiệu

		Loại công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		CX.23121

		Tưới nước cây ra hoa, tạo hình bằng thủ công 

		100 cây/lần

		2.000

		10.542

		

		12.542





CX.23130 - Tưới nước cây cảnh ra hoa và cây cảnh tạo hình bằng xe bồn 

Đơn vị tính: đ/100 cây/lần


		Mã hiệu

		Loại công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		CX.23131


CX.23132

		- Bằng xe bồn 5m3

- Bằng xe bồn 8m3

		100 cây/lần


100 cây/lần

		2.000


2.000

		7.731


68.874

		22.034


15.561

		31.765


86.435





CX.24110 - Duy trì cây cảnh trổ hoa 

Thành phần công việc: 


- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.


- Cắt sửa tán gọn gàng, cân đối không để cây nặng tán, nghiêng ngả (thực hiện 12 lần/năm).


- Bón phân vô cơ, phân hữu cơ xen kẽ nhau (phân vô cơ 2 lần/năm, phân hữu cơ 2 lần/năm).


- Phun thuốc trừ sâu cho cây (phun 4 đợt, mỗi đợt 2 lần).   

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công. 


- Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định.      


Đơn vị tính: đ/100 cây/năm


		Mã hiệu

		Loại công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		CX.24111


CX.24112

		Duy trì cây cảnh trổ hoa 

Duy trì cây cảnh tạo hình có trổ hoa 

		100 cây/năm

100 cây/năm

		607.680

607.680

		3.907.820

4.298.602

		

		4.515.500

4.906.282





CX.24120 - Trồng dặm cây cảnh trổ hoa 

Thành phần công việc: 


- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.


- Nhổ bỏ cây cảnh xấu, hỏng, xới đất, trồng cây cảnh, tưới nước.


- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công. 


Đơn vị tính: đ/100 cây

		Mã hiệu

		Loại công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		CX.24121

		Trồng dặm cây cảnh trổ hoa

		100 cây

		

		1.054.200

		

		1.054.200





Ghi chú: Đơn giá ở trên chưa bao gồm chi phí vật liệu. 

CX.24130 - Duy trì cây cảnh tạo hình 


Thành phần công việc: 


- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.


- Cắt tỉa cây theo hình quy định (thực hiện 12 lần/năm)

- Bón phân vô cơ, phân hữu cơ xen kẽ nhau (phân vô cơ 2 lần/năm, phân hữu cơ 2 lần/năm).


- Phun thuốc trừ sâu cho cây (phun 3 đợt, mỗi đợt 2 lần).   


- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công. 


- Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định.      


Đơn vị tính: đ/100 cây

		Mã hiệu

		Loại công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		CX.24131

		Duy trì cây cảnh tạo hình 

		100 cây

		599.760

		3.247.664

		

		3.847.424





CX.25100 - Duy trì cây cảnh trồng chậu 


(Kích thước chậu có đường kính bình quân 60cm, cao 40 cm)

Thành phần công việc: 


- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.


- Dùng vòi phun cầm tay, tưới đều nước ướt đẫm gốc cây, kết hợp phun nhẹ rửa sạch lá tùy theo địa hình theo khu vực, nước tưới lấy từ giếng khoan bơm lên tưới trực tiếp hoặc nước máy lấy từ nguồn cung cấp của thành phố tưới tại chỗ hoặc bằng xe bồn tới những khu vực xa nguồn nước.

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công. 


- Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định.      


- Lượng nước tưới và số lần tưới để duy trì cây cảnh trồng chậu: 3 lít/cây; số lần tưới 90 lần/năm. 

CX.25110 - Tưới nước giếng khoan cây cảnh trồng chậu bằng máy bơm

Đơn vị tính: đ/100 chậu/lần

		Mã hiệu

		Loại công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		CX.25111


CX.25112

		- Bằng máy bơm xăng 3CV

- Bằng máy bơm điện 1,5KW

		100 chậu

100 chậu

		

		3.514

4.920

		5.011

4.595

		8.525

9.514





CX.25120 - Tưới nước máy cây cảnh trồng chậu bằng thủ công

Đơn vị tính: đ/100 chậu/lần


		Mã hiệu

		Loại công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		CX.25121

		Tưới nước cây cảnh trồng chậu bằng thủ công

		100 chậu

		1.200

		7.731

		

		8.931





CX.25130 - Tưới nước máy cây cảnh trồng chậu bằng xe bồn 


Đơn vị tính: đ/100 chậu/lần


		Mã hiệu

		Loại công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		CX.25131


CX.25132

		- Bằng xe bồn 5 m3

- Bằng xe bồn 8 m3

		100 chậu


100 chậu

		1.200


1.200

		4.920


5.622

		14.689


12.285

		20.809


19.107





CX.26110 - Thay đất, phân chậu cảnh 

Thành phần công việc: 


- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.


- Xúc bỏ đất cũ, thay đất mới đã được trộn đều với phân và thuốc xử lý đất.

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công. 


- Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định.      


Đơn vị tính: đ/100 chậu/lần

		Mã hiệu

		Loại công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		CX.26111

		Thay đất, phân chậu cảnh 

		100 chậu/lần

		624.000

		758.800

		

		1.382.800





CX.26120 - Duy trì cây cảnh trồng chậu 


Thành phần công việc: 


- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.


- Cắt tải cảnh hoặc chồi mọc không thích hợp thực hiện 6 lần/năm.

- Bón phân vô cơ 2 lần/năm; phun thuốc trừ sâu 3 đợt, mỗi đợt 2 lần.


- Nhổ cỏ dại, xới tơi đất thực hiện 4 lần/năm.

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công. 


- Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định.      


Đơn vị tính: đ/100 chậu/lần


		Mã hiệu

		Loại công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		CX.26121

		Duy trì cây cảnh trồng chậu 

		100 chậu/lần

		117.360

		2.428.160

		

		2.545.520





CX.26130 - Trồng dặm cây cảnh trồng chậu 

Đơn vị tính: đ/100 chậu/lần


		Mã hiệu

		Loại công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		CX.26131

		Trồng dặm cây cảnh trồng chậu 

		100 chậu

		18.000

		702.800

		

		720.800





Ghi chú: Chi phí vật liệu ở trên chưa bao gồm chi phí cây cảnh trồng dặm.

CX.26140 - Thay chậu hỏng, vỡ 

Đơn vị tính: đ/100 chậu/lần


		Mã hiệu

		Loại công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		CX.26141

		Thay chậu hỏng, vỡ 

		100 chậu/lần 

		

		758.800

		

		758.800





Ghi chú: Đơn giá ở trên chưa bao gồm chi phí vật liệu 

CX.26150 - Duy trì cây leo 

Thành phần công việc: 


- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.


- Làm cỏ xới gốc, rũ giàn, tưới nước. 

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công. 


- Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định.      


Lượng nước tưới và số lần tưới để duy trì 1 cây leo quy định như sau: 5 lít/cây; số lần tưới 120 lần/năm. 

Đơn vị tính: đ/10 cây/lần


		Mã hiệu

		Loại công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		CX.26151

		Duy trì cây leo 

		10 cây/lần

		200

		9.106

		

		9.306





Chương 3. 


DUY TRÌ CÂY BÓNG MÁT 

Phân loại cây bóng mát


- Cây bóng mát mới trồng: Cây sau khi trồng được 90 ngày đến 2 năm


- Cây bóng mát trồng sau 2 năm: 


+ Cây bóng mát loại 1: Cây cao ≤ 6m và có đường kính gốc cây ≤ 20cm.


+ Cây bóng mát loại 2: Cây cao ≤ 12m và có đường kính gốc ≤ 50cm.


+ Cây bóng mát loại 3: Cây cao > 12m hoặc có đường kính gốc > 50cm.

CX.31110 - Duy trì cây bóng mát mới trồng 

Thành phần công việc: 


- Tưới nước ướt đẫm gốc cây.

- Bón phân hữu cơ gốc cây thực hiện trung bình 1 lần/năm. 

- Sửa tán, tạo hình và tẩy chồi: Dùng kéo (hoặc cưa) cắt tỉa những cành hoặc chồi mọc không thích hợp với kiểu dáng cần tạo thực hiện trung bình 4 lần/năm.


- Chống sửa cây nghiêng: Thực hiện trung bình 2 lần/năm. 


- Vệ sinh quanh gốc cây: Nhổ cỏ dại quanh gốc cây, dọn dẹp rác quanh gốc cây thu gom vận chuyển đến đổ nơi quy định, thực hiện 4 lần/năm. 


- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công. 


Đơn vị tính: đ/1 cây/năm

		Mã hiệu

		Loại công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		CX.31111

		Duy trì cây bóng mát mới trồng

		cây

		63.137

		88.021

		80.124

		231.281





CX.31120 - Duy trì thảm cỏ gốc bóng mát 


(Diện tích thảm cỏ bình quân 3m2/bồn). 

Thành phần công việc: 


- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.


- Tưới nước bằng xe bồn.


- Phát, xén thảm cỏ và dọn dẹp vệ sinh thực hiện trung bình 8 lần/năm.


- Làm cỏ tạp thực hiện trung bình 12 lần/năm.


- Dọn vệ sinh rác trên thảm cỏ. 

- Trồng dặm cỏ 30%. 

- Bón phân hữu cơ thảm cỏ thực hiện trung bình 2 lần/năm.


- Phòng trừ sâu cỏ thực hiện trung bình 6 lần/năm. 


- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công, chùi rửa cất dụng cụ tại nơi quy định.      


Lượng nước tưới và số lần tưới để duy trì bồn cỏ chậu được quy định như sau: 15 lít/m2; số lần tưới 140 lần/năm. 


Đơn vị tính: đ/1 bồn/năm

		Mã hiệu

		Loại công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		CX.31121

		Duy trì thảm cỏ gốc cây bóng mát 

		bồn/năm

		18.455

		307.314

		241.015

		566.783





Ghi chú: Chi phí vật liệu ở trên chưa bao gồm chi phí cỏ giống trồng dặm. 

CX.31130 - Duy trì cây bóng mát loại 1 

Thành phần công việc: 


- Nhận kế hoạch thông báo việc cắt sửa, khảo sát hiện trường, liên hệ cắt điện.


- Chuẩn bị vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc, giải phóng mặt bằng, bảo vệ cảnh giới đảm bảo giao thông, an toàn lao động. 

- Lấy nhánh khô, mé nhánh tạo tán cân đối, sơn vết cắt thực hiện trung bình 2 lần/năm.

- Tẩy chồi thực hiện trung bình 4 lần/năm. 

- Chống sửa cây nghiêng thực hiện 1 lần/năm. 

- Vệ sinh quanh gốc cây thực hiện trung bình 12 lần/năm. 


- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.


- Chùi rửa cất dụng cụ tại nơi quy định.      


Đơn vị tính: đ/1 cây/năm


		Mã hiệu

		Loại công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		CX.31131

		Duy trìcây bóng mát loại 1

		cây/năm

		4.207

		34.146

		

		38.353





CX.31140 - Duy trì cây bóng mát loại 2 

Thành phần công việc: 


- Nhận kế hoạch thông báo việc cắt sửa, khảo sát hiện trường, liên hệ cắt điện.


- Chuẩn bị vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc, giải phóng mặt bằng, bảo vệ cảnh giới đảm bảo giao thông, an toàn lao động. 

- Lấy nhánh khô, mé nhánh tạo tán cân đối, sơn vết cắt thực hiện trung bình 2 lần/năm.


- Tẩy chồi thực hiện trung bình 3 lần/năm.


- Chống sửa cây nghiêng thực hiện 1 lần/năm.


- Vệ sinh quanh gốc cây thực hiện trung bình 12 lần/năm. 

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.


- Chùi rửa cất dụng cụ tại nơi quy định.      


Đơn vị tính: đ/1 cây/năm


		Mã hiệu

		Loại công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		CX.31141

		Duy trì cây bóng mát loại 2 

		cây/năm

		820

		214.589

		67.063

		282.471





CX.31150 - Duy trì cây bóng mát loại 3

Thành phần công việc: 


- Nhận kế hoạch thông báo việc cắt sửa, khảo sát hiện trường, liên hệ cắt điện.


- Chuẩn bị vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc, giải phóng mặt bằng, bảo vệ cảnh giới đảm bảo giao thông và đặc biệt phải an toàn lao động. 

- Lấy nhánh khô, mé nhánh tạo tán cân đối, sơn vết cắt thực hiện trung bình 2 lần/năm.


- Gỡ phụ sinh, ký sinh thông thường. 


- Vệ sinh quanh gốc cây thực hiện trung bình 12 lần/năm. 


- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.


- Chùi rửa cất dụng cụ tại nơi quy định.      


Đơn vị tính: đ/1 cây/năm


		Mã hiệu

		Loại công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		CX.31151

		Duy trì cây bóng mát loại 3

		cây/năm

		1.362

		439.345

		110.671

		551.378





CX.31160 - Giải tỏa cành cây gẫy

Thành phần công việc: 


- Cảnh giới giao thông. 

- Giải tỏa cành cây gẫy đổ, nhanh chóng giải phóng mặt bằng.


- Cắt bằng vết cây gẫy, sơn vết cắt. 


- Dọn dẹp vệ sinh, thu gom cành lá, vận chuyển về vị trí theo quy định. 


Đơn vị tính: đ/1 cây/năm


		Mã hiệu

		Loại công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		CX.31161


CX.31162


CX.31163

		- Cây loại 1

- Cây loại 2


- Cây loại 3

		cây


cây


cây

		1.048


1.248

		22.764

91.056


151.760

		5.530

46.040


59.806

		28.294

138.144


212.814





CX.31170 - Cắt thấp tán, khống chế chiều cao 

Thành phần công việc: 


- Cảnh giới giao thông. 


- Cắt thấp tán cây, khống chế chiều cao, tùy từng loại cây, từng loại cành cụ thể mà cắt sửa theo yêu cầu kỹ - mỹ thuật, khống chế chiều cao từ 8 đến 12m.

- Thu dọn cành, lá cây, thu gom chuyển về vị trí theo quy định. 

Đơn vị tính: đ/1 cây

		Mã hiệu

		Loại công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		CX.31171


CX.31172

		- Cây loại 1


- Cây loại 2

		cây


cây

		5.240

6.289

		341.460

455.280

		220.070

275.077

		566.771

736.646





CX.31180 - Gỡ phụ sinh cây cổ thụ (cây gỗ có độ tuổi > 50 năm)

Thành phần công việc: 


- Cảnh giới giao thông. 


- Tháo dỡ phụ sinh đeo bám ảnh hưởng đến sức sống cây trồng và mỹ quan đô thị. 

Đơn vị tính: đ/1 cây


		Mã hiệu

		Loại công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		CX.31181

		Gỡ phụ sinh cây cổ thụ 

		cây

		

		607.040

		198.024

		805.064





CX.31190 - Giải tỏa cây gẫy, đổ 

Thành phần công việc: 


- Nhận kế hoạch, khảo sát hiện trường, thông báo cắt điện.


- Chuẩn bị dụng cụ giao thông, cảnh giới giao thông.

- Giải tỏa cây đổ ngã, xử lý cành nhánh, thân cây, đào gốc, vận chuyển về nơi quy định phạm vi 5km, san phẳng hố đào gốc cây.


- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.


Đơn vị tính: đ/1 cây


		Mã hiệu

		Loại công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		CX.31191


CX.31192


CX.31193

		- Cây loại 1


- Cây loại 2


- Cây loại 3

		cây


cây


cây

		

		250.404

531.160


1.138.200

		23.701

324.963


542.753

		274.105

856.123


1.680.953





CX.31200 - Đốn hạ cây sâu bệnh 

Thành phần công việc: 


- Khảo sát, lập kế hoạch, liên hệ cắt điện, chuẩn bị dụng cụ, giải phóng mặt bằng, cảnh giới giao thông. 

- Đốn hạ cây, chặt, cưa thân cây thành từng khúc để tại chỗ. 


- Đào gốc san lấp hoàn trả mặt bằng.


- Thu gọn cành lá, vận chuyển gốc cây về nơi quy định, cự ly vận chuyển trong phạm vi 5 km. 


- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.


Đơn vị tính: đ/1 cây

		Mã hiệu

		Loại công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		CX.31201


CX.31202


CX.31203

		- Cây loại 1


- Cây loại 2


- Cây loại 3

		cây


cây


cây

		

		245.851

963.676


1.631.420

		43.452

538.027


913.788

		289.303

1.501.703


2.545.208





CX.31201 - Quét vôi gốc cây

Thành phần công việc: 


- Chuẩn bị, vận chuyển vôi và nước tôi vôi. 


- Lọc vôi, quét vôi gốc cao 1m tính từ mặt đất gốc cây, thực hiện bình quân 3 lần/năm. 


- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.


- Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định. 


Đơn vị tính: đ/1 cây


		Mã hiệu

		Loại công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		CX.31211


CX.31212


CX.31213

		- Cây loại 1


- Cây loại 2


- Cây loại 3

		cây


cây


cây

		80

290


579

		2.319

3.514


8.785

		

		2.399

3.804


9.364





GIÁ VẬT TƯ 

		STT

		Tên vật tư

		Đơn vị 

		Giá VL (VNĐ)



		1

		A dao 

		kg 

		13.636



		2

		Cây chống D60 (đk ngọn 3-3,5) 

		cây

		16.000



		3

		Dây kẽm 1mm

		kg 

		14.200



		4

		Đinh 

		kg 

		13.500



		5

		Điện

		kw

		1.790



		6

		Diezel 

		lít

		13.100



		7

		Đất mùn đen trộn cát mịn

		m3

		30.000



		8

		Nước ngọt

		lít

		10



		9

		Nẹp gỗ 0,03 x 0,05 dài 3m

		cây

		600



		10

		Nước máy

		m3

		4.000



		11

		Phân hữu cơ, phân ủ 

		kg 

		720



		12

		Phân vô cơ 

		kg 

		3.600



		13

		Sơn 

		kg 

		30.000



		14

		Thuốc trừ sâu

		lít 

		72.000



		15

		Thuốc xử lý đất

		kg 

		38.400



		16

		Vôi bột 

		kg 

		350



		17

		Xăng 

		lít 

		15.700



		18

		Vôi nước 

		kg 

		245





MỤC LỤC 


		Mã hiệu 

		Nội dung



		Phần I: 

		Thuyết minh đơn giá



		Phần II: 

		Đơn giá 



		Chương I: 

		Duy trì thảm cỏ 



		CX.11100 

		Tưới nước thảm cỏ thuần chủng và không thuần chủng (tiểu đảo, 6 dải phân cách) 



		CX.11110 

		Tưới nước giếng khoan thảm cỏ thuần chủng bằng máy bơm



		CX.11120 

		Tưới nước thảm cỏ thuần chủng bằng thủ công



		CX.11130 

		Tưới nước thảm cỏ thuần chủng bằng xe bồn



		CX.11140 

		Tưới nước giếng khoan thảm cỏ không thuần chủng (tiểu đảo, dải phân cách)  



		CX.11150 

		Tưới nước thảm cỏ không thuần chủng (tiểu đảo, dải phân cách) bằng thủ công 



		CX.11160 

		Tưới nước thảm cỏ không thuần chủng (tiểu đảo, dải phân cách) bằng xe bồn 



		CX.12100

		Phát thảm cỏ thuần chủng và thảm cỏ không thuần chủng (tiểu đảo dải phân cách) 



		CX.12110 

		Phát thảm cỏ bằng máy



		CX.12120 

		Phát thảm cỏ bằng thủ công



		CX.12130 

		Xén lề cỏ 



		CX.12140 

		Làm cỏ tạp



		CX.12150 

		Trồng dặm cỏ



		CX.12160 

		Phun thuốc phòng trừ sâu cỏ 



		CX.12170 

		Bón phân thảm cỏ 



		Chương II: 

		Duy trì cây trang trí 



		CX.21100 

		Duy trì bồn hoa 



		CX.21110 

		Tưới nước giếng khoan bồn hoa, bồn cảnh, cây hàng rào bằng máy bơm 



		CX.21120 

		Tưới nước bồn hoa, bồn cảnh, cây hàng rào bằng thủ công



		CX.21130 

		Tưới nước bồn hoa, bồn cảnh, cây hàng rào bằng xe bồn



		CX.22110 

		Công tác thay hoa bồn hoa



		CX.22120 

		Phun thuốc trừ sâu bồn hoa 



		CX.22130 

		Bón phân và xử lý đất bồn hoa 



		CX.22140 

		Trồng dặm bồn cảnh lá mầu (bao gồm bồn cảnh ở công viên có hàng rào và không có hàng rào) 



		CX.22150 

		Duy trì cây hàng rào, đường viền



		CX.22160 

		Trồng dặm cây hàng rào, đường viền



		CX.23100 

		Tưới nước cây cảnh ra hoa và cây cảnh tạo hình



		CX.23110 

		Tưới nước giếng khoan cây cảnh ra hoa và cây cảnh tạo hình bằng máy bơm 



		CX.23120 

		Tưới nước cây cảnh ra hoa và cây cảnh tạo hình bằng thủ công 



		CX.23130

		Tưới nước cây cảnh ra hoa và cây cảnh tạo hình bằng xe bồn



		CX.24110

		Duy trì cây cảnh trổ hoa 



		CX.24120

		Trồng dặm cây cảnh trổ hoa 



		CX.24130

		Duy trì cây cảnh tạo hình 



		CX.25100

		Duy trì cây cảnh trồng chậu



		CX.25110

		Tưới nước giếng khoan cây cảnh trồng chậu bằng máy bơm



		CX.25120

		Tưới nước cây cảnh trồng chậu bằng thủ công



		CX.25130

		Tưới nước cây cảnh trồng chậu bằng xe bồn



		CX.26110

		Thay đất, phân chậu cảnh 



		CX.26120

		Duy trì cây cảnh trồng chậu



		CX.26130

		Trồng dặm cây cảnh trồng chậu 



		CX.26140

		Thay chậu hỏng, vỡ 



		CX.26150

		Duy trì cây leo



		Chương III: 

		Duy trì cây bóng mát 



		CX.31110

		Tưới nước cây bóng mát mới trồng



		CX.31120

		Duy trì thảm cỏ cây xanh



		CX.31130

		Duy trì cây xanh loại 1



		CX.31140

		Duy trì cây xanh loại 2



		CX.31150

		Duy trì cây xanh loại 3



		CX.31160

		Giải tỏa cành cây gẫy



		CX.31170

		Cắt thấp tán, khống chế chiều cao 



		CX.31180

		Gỡ phụ sinh cây cổ thụ 



		CX.31190

		Giải tỏa cây gẫy đổ 



		CX.31200

		Đốn hạ cây sâu bệnh 



		CX.31210

		Quét vôi gốc cây 



		

		Đơn giá vật tư 



		

		Mục lục 





_1333803854.unknown



_1333803865.unknown



_1333803875.unknown



_1333803879.unknown



_1333803870.unknown



_1333803861.unknown



_1333202502.unknown




