	ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 570/QĐ-UBND
	Bình Định, ngày 28 tháng 02 năm 2023


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỘ CHỈ SỐ THEO DÕI, ĐÁNH GIÁ NƯỚC SẠCH NÔNG THÔN TỈNH BÌNH ĐỊNH NĂM 2022
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ về Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Quyết định số 4826/QĐ-BNN-TCTL ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành Bộ chỉ số Theo dõi - Đánh giá nước sạch nông thôn và tài liệu hướng dẫn triển khai;
Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 62/TTr-SNN ngày 27 tháng 02 năm 2023.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá nước sạch nông thôn tỉnh Bình Định năm 2022 như sau:

	Chỉ số
	Nội dung
	Kết quả

	Chỉ số 1
	Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước hợp vệ sinh (%)
	100,0

	1.1
	Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước hợp vệ sinh từ công trình cấp nước tập trung (%)
	33,3

	1.2
	Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước hợp vệ sinh từ công trình cấp nước nhỏ lẻ (%)
	66,7

	Chỉ số 2
	Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước sạch đáp ứng quy chuẩn (%)
	31,0

	2.1
	Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước sạch từ công trình cấp nước tập trung (%)
	31,0

	Chỉ số 3
	Tỷ lệ hộ nghèo sử dụng nước hợp vệ sinh (%)
	100,0

	Chỉ số 4
	Tỷ lệ hộ nghèo sử dụng nước sạch đáp ứng quy chuẩn (%)
	17,0

	Chỉ số 5
	Tỷ lệ các công trình cấp nước tập trung hoạt động hiệu quả, bền vững
	

	5.1
	Bền vững (%)
	11,5

	5.2
	Tương đối bền vững (%)
	1,5

	5.3
	Kém bền vững (%)
	58,5

	5.4
	Không hoạt động (%)
	28,5


(Chi tiết có các biểu mẫu đính kèm Quyết định này)
Điều 2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan công bố kết quả Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá nước sạch nông thôn tỉnh Bình Định năm 2022 theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Y tế, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

	
	KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 




Nguyễn Tuấn Thanh


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN


[image: image1.emf]Chi so



















_1740826299/Chi so.zip


Chi so.doc

Biểu 01: TỔNG HỢP TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NƯỚC SINH HOẠT NÔNG THÔN TỈNH BÌNH ĐỊNH NĂM 2022


(Kèm theo Quyết định số 570/QĐ-UBND ngày 28/02/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh)


			TT


			Tên Huyện/Xã


			Thông tin chung


			Tỷ lệ (%) HGĐ sử dụng nước HVS


			Tỷ lệ (%) HGĐ sử dụng nước sạch


			Hộ nghèo





			


			


			Tổng số HGĐ


			Nguồn nước sử dụng


			Tỷ lệ sử dụng từ công trình CNNL


			Tỷ lệ sử dụng từ công trình CNTT


			Tổng (%)


			Tỷ lệ sử dụng từ công trình CNTT


			Tổng (%)


			Tổng số hộ nghèo


			Tỷ lệ (%) hộ nghèo sử dụng nước HVS


			Tỷ lệ (%) hộ nghèo sử dụng nước sạch





			


			


			


			CNNL


			CNTT


			Số hộ


			Tỷ lệ


			Số hộ


			Tỷ lệ


			


			Số hộ


			Tỷ lệ


			


			


			Số hộ


			Tỷ lệ


			Số hộ


			Tỷ lệ





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)


			(8)


			(9)


			(10)


			(13)


			(14)


			(15)


			(16)


			(17)


			(18)


			(19)


			(20)





			I


			HUYỆN AN LÃO


			7.618


			5.275


			2.343


			5.275


			69,2


			2.343


			30,8


			100,0


			327


			4,3


			21,9


			2.767


			2.767


			100,0


			60


			2,2





			1


			Xã An Dũng


			521


			


			521


			


			


			521


			100,0


			100,0


			


			


			100,0


			365


			365


			100,0


			


			





			2


			Xã An Hòa


			3.256


			3.256


			


			3.256


			100,0


			


			


			100,0


			


			


			


			358


			358


			100,0


			


			





			3


			Xã An Hưng


			461


			330


			131


			330


			71,6


			131


			28,4


			100,0


			


			


			


			291


			291


			100,0


			


			





			4


			Xã An Nghĩa


			207


			4


			203


			4


			1,9


			203


			98,1


			100,0


			


			


			98,1


			128


			128


			100,0


			


			





			5


			Xã An Quang


			389


			23


			366


			23


			5,9


			366


			94,1


			100,0


			


			


			


			248


			248


			100,0


			


			





			6


			Xã An Tân


			1.290


			963


			327


			963


			74,7


			327


			25,3


			100,0


			327


			25,3


			25,3


			336


			336


			100,0


			60


			17,9





			7


			Xã An Toàn


			251


			56


			195


			56


			22,3


			195


			77,7


			100,0


			


			


			77,7


			190


			190


			100,0


			


			





			8


			Xã An Trung


			701


			520


			181


			520


			74,2


			181


			25,8


			100,0


			


			


			


			431


			431


			100,0


			


			





			9


			Xã An Vinh


			542


			123


			419


			123


			22,7


			419


			77,3


			100,0


			


			


			77,3


			420


			420


			100,0


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			II


			HUYỆN HOÀI ÂN


			25.348


			21.621


			3.727


			21.621


			85,3


			3.727


			14,7


			100,0


			2.742


			10,8


			12,0


			2.518


			2.518


			100,0


			163


			6,5





			1


			Xã Ân Đức


			2.901


			2.581


			320


			2.581


			89,0


			320


			11,0


			100,0


			320


			11,0


			11,0


			206


			206


			100,0


			16


			7,8





			2


			Xã Ân Hảo Đông


			2.258


			2.258


			


			2.258


			100,0


			


			


			100,0


			


			


			


			240


			240


			100,0


			


			





			3


			Xã Ân Hảo Tây


			1.371


			795


			576


			795


			58,0


			576


			42,0


			100,0


			576


			42,0


			42,0


			147


			147


			100,0


			43


			29,3





			4


			Xã Ân Hữu


			1.724


			1.724


			


			1.724


			100,0


			


			


			100,0


			


			


			


			305


			305


			100,0


			


			





			5


			Xã Ân Mỹ


			1.855


			1.855


			


			1.855


			100,0


			


			


			100,0


			


			


			


			160


			160


			100,0


			


			





			6


			Xã Ân Nghĩa


			2.687


			2.167


			520


			2.167


			80,6


			520


			19,4


			100,0


			


			


			


			327


			327


			100,0


			


			





			7


			Xã Ân Phong


			2.233


			2.003


			230


			2.003


			89,7


			230


			10,3


			100,0


			230


			10,3


			10,3


			179


			179


			100,0


			13


			7,3





			8


			Xã Ân Sơn


			188


			110


			78


			110


			58,5


			78


			41,5


			100,0


			


			


			53,2


			65


			65


			100,0


			


			





			9


			Xã Ân Thạnh


			2.847


			2.458


			389


			2.458


			86,3


			389


			13,7


			100,0


			389


			13,7


			13,7


			180


			180


			100,0


			17


			9,4





			10


			Xã Ân Tín


			2.604


			2.604


			


			2.604


			100,0


			


			


			100,0


			


			


			


			61


			61


			100,0


			


			





			11


			Xã Ân Tường Đông


			1.423


			909


			514


			909


			63,9


			514


			36,1


			100,0


			514


			36,1


			36,1


			165


			165


			100,0


			42


			25,5





			12


			Xã Ân Tường Tây


			2.338


			1.625


			713


			1.625


			69,5


			713


			30,5


			100,0


			713


			30,5


			30,5


			152


			152


			100,0


			32


			21,1





			13


			Xã Bok Tới


			520


			383


			137


			383


			73,7


			137


			26,3


			100,0


			


			


			19,2


			181


			181


			100,0


			


			





			14


			Xã Dak Mang


			399


			149


			250


			149


			37,3


			250


			62,7


			100,0


			


			


			25,1


			150


			150


			100,0


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			III


			HUYỆN PHÙ CÁT


			47.620


			27.634


			19.986


			27.634


			58,0


			19.986


			42,0


			100,0


			19.986


			42,0


			56,1


			1.617


			1.617


			100,0


			689


			42,6





			1


			Xã Cát Chánh


			1.981


			8


			1.973


			8


			0,4


			1.973


			99,6


			100,0


			1.973


			99,6


			199,2


			96


			96


			100,0


			96


			100,0





			2


			Xã Cát Hải


			1.947


			1.947


			


			1.947


			100,0


			


			


			100,0


			


			


			


			106


			106


			100,0


			


			





			3


			Xã Cát Hanh


			4.269


			1.806


			2.463


			1.806


			42,3


			2.463


			57,7


			100,0


			2.463


			57,7


			57,7


			100


			100


			100,0


			100


			100,0





			4


			Xã Cát Hiệp


			2.229


			2.229


			


			2.229


			100,0


			


			


			100,0


			


			


			


			78


			78


			100,0


			


			





			5


			Xã Cát Hưng


			2.042


			29


			2.013


			29


			1,4


			2.013


			98,6


			100,0


			2.013


			98,6


			98,6


			48


			48


			100,0


			48


			100,0





			6


			Xã Cát Khánh


			3.616


			583


			3.033


			583


			16,1


			3.033


			83,9


			100,0


			3.033


			83,9


			83,9


			71


			71


			100,0


			42


			59,2





			7


			Xã Cát Lâm


			2.104


			2.104


			


			2.104


			100,0


			


			


			100,0


			


			


			


			85


			85


			100,0


			


			





			8


			Xã Cát Minh


			3.882


			542


			3.340


			542


			14,0


			3.340


			86,0


			100,0


			3.340


			86,0


			86,0


			123


			123


			100,0


			123


			100,0





			9


			Xã Cát Nhơn


			2.725


			30


			2.695


			30


			1,1


			2.695


			98,9


			100,0


			2.695


			98,9


			197,8


			107


			107


			100,0


			103


			96,3





			10


			Xã Cát Sơn


			1.526


			1.526


			


			1.526


			100,0


			


			


			100,0


			


			


			


			80


			80


			100,0


			


			





			11


			Xã Cát Tài


			2.809


			2.809


			


			2.809


			100,0


			


			


			100,0


			


			


			


			88


			88


			100,0


			


			





			12


			Xã Cát Tân


			4.873


			3.675


			1.198


			3.675


			75,4


			1.198


			24,6


			100,0


			1.198


			24,6


			24,6


			162


			162


			100,0


			38


			23,5





			13


			Xã Cát Thắng


			2.102


			44


			2.058


			44


			2,1


			2.058


			97,9


			100,0


			2.058


			97,9


			195,8


			116


			116


			100,0


			112


			96,6





			14


			Xã Cát Thành


			2.766


			2.294


			472


			2.294


			82,9


			472


			17,1


			100,0


			472


			17,1


			17,1


			89


			89


			100,0


			11


			12,4





			15


			Xã Cát Trinh


			4.336


			3.993


			343


			3.993


			92,1


			343


			7,9


			100,0


			343


			7,9


			7,9


			136


			136


			100,0


			8


			5,9





			16


			Xã Cát Tường


			4.413


			4.015


			398


			4.015


			91,0


			398


			9,0


			100,0


			398


			9,0


			9,0


			132


			132


			100,0


			8


			6,1





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			IV


			HUYỆN PHÙ MỸ


			43.474


			36.474


			7.000


			36.474


			83,9


			7.000


			16,1


			100,0


			7.000


			16,1


			17,9


			1.700


			1.700


			100,0


			203


			11,9





			1


			Xã Mỹ An


			2.300


			2.300


			


			2.300


			100,0


			


			


			100,0


			


			


			


			99


			99


			100,0


			


			





			2


			Xã Mỹ Cát


			1.820


			876


			944


			876


			48,1


			944


			51,9


			100,0


			944


			51,9


			51,9


			87


			87


			100,0


			32


			36,8





			3


			Xã Mỹ Chánh


			3.506


			1.211


			2.295


			1.211


			34,5


			2.295


			65,5


			100,0


			2.295


			65,5


			65,5


			71


			71


			100,0


			23


			32,4





			4


			Xã Mỹ Chánh Tây


			1.176


			1.157


			19


			1.157


			98,4


			19


			1,6


			100,0


			19


			1,6


			1,6


			47


			47


			100,0


			1


			2,1





			5


			Xã Mỹ Châu


			2.322


			1.829


			493


			1.829


			78,8


			493


			21,2


			100,0


			493


			21,2


			21,2


			116


			116


			100,0


			22


			19,0





			6


			Xã Mỹ Đức


			2.233


			1.432


			801


			1.432


			64,1


			801


			35,9


			100,0


			801


			35,9


			71,8


			96


			96


			100,0


			34


			35,4





			7


			Xã Mỹ Hiệp


			4.518


			4.518


			


			4.518


			100,0


			


			


			100,0


			


			


			


			94


			94


			100,0


			


			





			8


			Xã Mỹ Hòa


			2.348


			2.348


			


			2.348


			100,0


			


			


			100,0


			


			


			


			57


			57


			100,0


			


			





			9


			Xã Mỹ Lộc


			2.393


			2.389


			4


			2.389


			99,8


			4


			0,2


			100,0


			4


			0,2


			0,2


			113


			113


			100,0


			


			





			10


			Xã Mỹ Lợi


			2.296


			2.264


			32


			2.264


			98,6


			32


			1,4


			100,0


			32


			1,4


			1,4


			122


			122


			100,0


			1


			0,8





			11


			Xã Mỹ Phong


			2.263


			1.685


			578


			1.685


			74,5


			578


			25,5


			100,0


			578


			25,5


			25,5


			117


			117


			100,0


			21


			17,9





			12


			Xã Mỹ Quang


			2.018


			725


			1.293


			725


			35,9


			1.293


			64,1


			100,0


			1.293


			64,1


			64,1


			41


			41


			100,0


			28


			68,3





			13


			Xã Mỹ Tài


			2.893


			2.873


			20


			2.873


			99,3


			20


			0,7


			100,0


			20


			0,7


			0,7


			145


			145


			100,0


			1


			0,7





			14


			Xã Mỹ Thắng


			2.803


			2.803


			


			2.803


			100,0


			


			


			100,0


			


			


			


			106


			106


			100,0


			


			





			15


			Xã Mỹ Thành


			2.847


			2.326


			521


			2.326


			81,7


			521


			18,3


			100,0


			521


			18,3


			18,3


			151


			151


			100,0


			40


			26,5





			16


			Xã Mỹ Thọ


			3.929


			3.929


			


			3.929


			100,0


			


			


			100,0


			


			


			


			171


			171


			100,0


			


			





			17


			Xã Mỹ Trinh


			1.809


			1.809


			


			1.809


			100,0


			


			


			100,0


			


			


			


			67


			67


			100,0


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			V


			HUYỆN TÂY SƠN


			32.056


			21.295


			10.761


			21.295


			66,4


			10.761


			33,6


			100,0


			10.567


			33,0


			55,9


			1.616


			1.616


			100,0


			376


			23,3





			1


			Xã Bình Hòa


			2.436


			2.436


			


			2.436


			100,0


			


			


			100,0


			


			


			


			111


			111


			100,0


			


			





			2


			Xã Bình Nghi


			4.390


			4.390


			


			4.390


			100,0


			


			


			100,0


			


			


			


			231


			231


			100,0


			


			





			3


			Xã Bình Tân


			1.924


			1.783


			141


			1.783


			92,7


			141


			7,3


			100,0


			


			


			


			140


			140


			100,0


			


			





			4


			Xã Bình Thành


			2.917


			2.917


			


			2.917


			100,0


			


			


			100,0


			


			


			


			146


			146


			100,0


			


			





			5


			Xã Bình Thuận


			2.305


			2.305


			


			2.305


			100,0


			


			


			100,0


			


			


			


			105


			105


			100,0


			


			





			6


			Xã Bình Tường


			2.891


			


			2.891


			


			


			2.891


			100,0


			100,0


			2.891


			100,0


			200,0


			66


			66


			100,0


			66


			100,0





			7


			Xã Tây An


			1.492


			1.492


			


			1.492


			100,0


			


			


			100,0


			


			


			


			90


			90


			100,0


			


			





			8


			Xã Tây Bình


			1.630


			1.630


			


			1.630


			100,0


			


			


			100,0


			


			


			


			117


			117


			100,0


			


			





			9


			Xã Tây Giang


			3.290


			735


			2.555


			735


			22,3


			2.555


			77,7


			100,0


			2.555


			77,7


			155,4


			106


			106


			100,0


			58


			54,7





			10


			Xã Tây Phú


			2.499


			374


			2.125


			374


			15,0


			2.125


			85,0


			100,0


			2.125


			85,0


			85,0


			86


			86


			100,0


			86


			100,0





			11


			Xã Tây Thuận


			1.950


			807


			1.143


			807


			41,4


			1.143


			58,6


			100,0


			1.143


			58,6


			58,6


			85


			85


			100,0


			35


			41,2





			12


			Xã Tây Vinh


			1.911


			1.911


			


			1.911


			100,0


			


			


			100,0


			


			


			


			167


			167


			100,0


			


			





			13


			Xã Tây Xuân


			1.989


			515


			1.474


			515


			25,9


			1.474


			74,1


			100,0


			1.421


			71,4


			145,5


			69


			69


			100,0


			34


			49,3





			14


			Xã Vĩnh An


			432


			


			432


			


			


			432


			100,0


			100,0


			432


			100,0


			200,0


			97


			97


			100,0


			97


			100,0





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			VI


			HUYỆN TUY PHƯỚC


			47.139


			24.728


			22.411


			24.728


			52,5


			22.411


			47,5


			100,0


			22.411


			47,5


			85,5


			1.682


			1.682


			100,0


			720


			42,8





			1


			Xã Phước An


			5.595


			5.094


			501


			5.094


			91,0


			501


			9,0


			100,0


			501


			9,0


			9,0


			139


			139


			100,0


			9


			6,5





			2


			Xã Phước Hiệp


			5.662


			4.573


			1.089


			4.573


			80,8


			1.089


			19,2


			100,0


			1.089


			19,2


			19,2


			76


			76


			100,0


			15


			19,7





			3


			Xã Phước Hòa


			4.557


			398


			4.159


			398


			8,7


			4.159


			91,3


			100,0


			4.159


			91,3


			182,6


			223


			223


			100,0


			153


			68,6





			4


			Xã Phước Hưng


			3.685


			3.624


			61


			3.624


			98,3


			61


			1,7


			100,0


			61


			1,7


			1,7


			228


			228


			100,0


			3


			1,3





			5


			Xã Phước Lộc


			4.739


			4.739


			


			4.739


			100,0


			


			


			100,0


			


			


			


			222


			222


			100,0


			


			





			6


			Xã Phước Nghĩa


			1.441


			714


			727


			714


			49,5


			727


			50,5


			100,0


			727


			50,5


			50,5


			32


			32


			100,0


			11


			34,4





			7


			Xã Phước Quang


			3.740


			2.056


			1.684


			2.056


			55,0


			1.684


			45,0


			100,0


			1.684


			45,0


			45,0


			128


			128


			100,0


			45


			35,2





			8


			Xã Phước Sơn


			6.617


			61


			6.556


			61


			0,9


			6.556


			99,1


			100,0


			6.556


			99,1


			198,2


			224


			224


			100,0


			224


			100,0





			9


			Xã Phước Thắng


			2.680


			24


			2.656


			24


			0,9


			2.656


			99,1


			100,0


			2.656


			99,1


			198,2


			172


			172


			100,0


			148


			86,0





			10


			Xã Phước Thành


			3.528


			3.085


			443


			3.085


			87,4


			443


			12,6


			100,0


			443


			12,6


			12,6


			119


			119


			100,0


			10


			8,4





			11


			Xã Phước Thuận


			4.895


			360


			4.535


			360


			7,4


			4.535


			92,6


			100,0


			4.535


			92,6


			185,2


			119


			119


			100,0


			102


			85,7





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			VII


			HUYỆN VÂN CANH


			6.943


			5.335


			1.608


			5.335


			76,8


			1.608


			23,2


			100,0


			


			


			23,2


			1.958


			1.958


			100,0


			


			





			1


			Xã Canh Hiển


			944


			751


			193


			751


			79,6


			193


			20,4


			100,0


			


			


			20,4


			171


			171


			100,0


			


			





			2


			Xã Canh Hiệp


			710


			647


			63


			647


			91,1


			63


			8,9


			100,0


			


			


			8,9


			422


			422


			100,0


			


			





			3


			Xã Canh Hòa


			561


			561


			


			561


			100,0


			


			


			100,0


			


			


			


			321


			321


			100,0


			


			





			4


			Xã Canh Liên


			787


			


			787


			


			


			787


			100,0


			100,0


			


			


			100,0


			457


			457


			100,0


			


			





			5


			Xã Canh Thuận


			1.034


			469


			565


			469


			45,4


			565


			54,6


			100,0


			


			


			54,6


			469


			469


			100,0


			


			





			6


			Xã Canh Vinh


			2.907


			2.907


			


			2.907


			100,0


			


			


			100,0


			


			


			


			118


			118


			100,0


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			VIII


			HUYỆN VĨNH THẠNH


			7.940


			4.430


			3.510


			4.430


			55,8


			3.510


			44,2


			100,0


			2.218


			27,9


			40,8


			2.765


			2.765


			100,0


			485


			17,5





			1


			Xã Vĩnh Hảo


			919


			385


			534


			385


			41,9


			534


			58,1


			100,0


			534


			58,1


			58,1


			307


			307


			100,0


			125


			40,7





			2


			Xã Vĩnh Hiệp


			1.055


			510


			545


			510


			48,3


			545


			51,7


			100,0


			399


			37,8


			37,8


			523


			523


			100,0


			138


			26,4





			3


			Xã Vĩnh Hòa


			589


			356


			233


			356


			60,4


			233


			39,6


			100,0


			


			


			39,6


			266


			266


			100,0


			


			





			4


			Xã Vĩnh Kim


			566


			256


			310


			256


			45,2


			310


			54,8


			100,0


			


			


			54,8


			401


			401


			100,0


			


			





			5


			Xã Vĩnh Quang


			1.486


			1.081


			405


			1.081


			72,7


			405


			27,3


			100,0


			405


			27,3


			27,3


			75


			75


			100,0


			14


			18,7





			6


			Xã Vĩnh Sơn


			961


			867


			94


			867


			90,2


			94


			9,8


			100,0


			


			


			9,8


			340


			340


			100,0


			


			





			7


			Xã Vĩnh Thịnh


			1.916


			914


			1.002


			914


			47,7


			1.002


			52,3


			100,0


			880


			45,9


			45,9


			648


			648


			100,0


			208


			32,1





			8


			Xã Vĩnh Thuận


			448


			61


			387


			61


			13,6


			387


			86,4


			100,0


			


			


			86,4


			205


			205


			100,0


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			IX


			THỊ XÃ AN NHƠN


			29.145


			20.683


			8.462


			20.683


			71,0


			8.462


			29,0


			100,0


			8.462


			29,0


			29,0


			801


			801


			100,0


			194


			24,2





			1


			Xã Nhơn An


			2.966


			1.339


			1.627


			1.339


			45,1


			1.627


			54,9


			100,0


			1.627


			54,9


			54,9


			69


			69


			100,0


			27


			39,1





			2


			Xã Nhơn Hạnh


			3.132


			1.987


			1.145


			1.987


			63,4


			1.145


			36,6


			100,0


			1.145


			36,6


			36,6


			117


			117


			100,0


			33


			28,2





			3


			Xã Nhơn Hậu


			3.905


			3.743


			162


			3.743


			95,9


			162


			4,1


			100,0


			162


			4,1


			4,1


			96


			96


			100,0


			3


			3,1





			4


			Xã Nhơn Khánh


			2.550


			2.550


			


			2.550


			100,0


			


			


			100,0


			


			


			


			60


			60


			100,0


			


			





			5


			Xã Nhơn Lộc


			2.647


			1.397


			1.250


			1.397


			52,8


			1.250


			47,2


			100,0


			1.250


			47,2


			47,2


			71


			71


			100,0


			32


			45,1





			6


			Xã Nhơn Mỹ


			3.338


			3.338


			


			3.338


			100,0


			


			


			100,0


			


			


			


			105


			105


			100,0


			


			





			7


			Xã Nhơn Phong


			2.440


			392


			2.048


			392


			16,1


			2.048


			83,9


			100,0


			2.048


			83,9


			83,9


			55


			55


			100,0


			55


			100,0





			8


			Xã Nhơn Phúc


			3.113


			3.113


			


			3.113


			100,0


			


			


			100,0


			


			


			


			83


			83


			100,0


			


			





			9


			Xã Nhơn Tân


			2.372


			1.268


			1.104


			1.268


			53,5


			1.104


			46,5


			100,0


			1.104


			46,5


			46,5


			66


			66


			100,0


			21


			31,8





			10


			Xã Nhơn Thọ


			2.682


			1.556


			1.126


			1.556


			58,0


			1.126


			42,0


			100,0


			1.126


			42,0


			42,0


			79


			79


			100,0


			23


			29,1





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			X


			THỊ XÃ HOÀI NHƠN


			17.324


			12.063


			5.261


			12.063


			69,6


			5.261


			30,4


			100,0


			5.261


			30,4


			31,0


			458


			458


			100,0


			121


			26,4





			1


			Xã Hoài Châu


			3.012


			3.007


			5


			3.007


			99,8


			5


			0,2


			100,0


			5


			0,2


			0,2


			75


			75


			100,0


			


			





			2


			Xã Hoài Châu Bắc


			2.955


			2.857


			98


			2.857


			96,7


			98


			3,3


			100,0


			98


			3,3


			3,3


			69


			69


			100,0


			2


			2,9





			3


			Xã Hoài Hải


			1.839


			


			1.839


			


			


			1.839


			100,0


			100,0


			1.839


			100,0


			100,0


			62


			62


			100,0


			62


			100,0





			4


			Xã Hoài Mỹ


			3.841


			680


			3.161


			680


			17,7


			3.161


			82,3


			100,0


			3.161


			82,3


			82,3


			63


			63


			100,0


			54


			85,7





			5


			Xã Hoài Phú


			2.651


			2.493


			158


			2.493


			94,0


			158


			6,0


			100,0


			158


			6,0


			6,0


			65


			65


			100,0


			3


			4,6





			6


			Xã Hoài Sơn


			3.026


			3.026


			


			3.026


			100,0


			


			


			100,0


			


			


			


			124


			124


			100,0


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			XI


			TP QUY NHƠN


			7.293


			2.047


			5.246


			2.047


			28,1


			5.246


			71,9


			100,0


			5.246


			71,9


			113,0


			35


			35


			100,0


			29


			82,9





			1


			Xã Nhơn Châu


			592


			


			592


			


			


			592


			100,0


			100,0


			592


			100,0


			200,0


			8


			8


			100,0


			8


			100,0





			2


			Xã Nhơn Hải


			1.471


			


			1.471


			


			


			1.471


			100,0


			100,0


			1.471


			100,0


			200,0


			8


			8


			100,0


			8


			100,0





			3


			Xã Nhơn Hội


			1.349


			418


			931


			418


			31,0


			931


			69,0


			100,0


			931


			69,0


			138,0


			2


			2


			100,0


			1


			50,0





			4


			Xã Nhơn Lý


			2.054


			349


			1.705


			349


			17,0


			1.705


			83,0


			100,0


			1.705


			83,0


			83,0


			


			


			


			


			





			5


			Xã Phước Mỹ


			1.827


			1.280


			547


			1.280


			70,1


			547


			29,9


			100,0


			547


			29,9


			29,9


			17


			17


			100,0


			12


			70,6





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			Tổng


			271.900


			181.585


			90.315


			181.585


			66,8


			90.315


			33,2


			100,0


			84.220


			31,0


			45,8


			17.917


			17.917


			100,0


			3.040


			17,0


			








Ghi chú: Kết quả số liệu cập nhật, bổ sung đến ngày 31/12/2022


Biểu 02: CẬP NHẬT MÔ HÌNH QUẢN LÝ, LOẠI HÌNH VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG CỦA CÔNG TRÌNH CẤP NƯỚC TẬP TRUNG VÙNG NÔNG THÔN TỈNH BÌNH ĐỊNH NĂM 2022


(Kèm theo Quyết định số 570/QĐ-UBND ngày 28/02/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh)


			TT


			Công trình


			Loại hình


			Công suất


			Loại hình quản lý





			


			


			Bơm dẫn


			Tự chảy


			Thiết kế (m3/ngđ)


			Thiết kế (hộ)


			Sử dụng thực tế (hộ)


			Tỷ lệ % hộ sử dụng thực tế/ thiết kế


			Cộng đồng


			HTX


			Đơn vị sự nghiệp công lập


			Doanh nghiệp


			Khác (UBND xã,…)





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			


			(5)


			(6)


			(7)


			(8)


			(9)


			(10)


			(11)


			(12)





			I


			HUYỆN AN LÃO


			


			47


			2.209


			3.780


			2.016


			53,3


			46


			


			


			


			1





			I.1


			Xã An Dũng


			


			1


			520


			480


			521


			108,5


			


			


			


			


			1





			1


			CNTT xã An Dũng


			1


			1


			520


			480


			521


			108,5


			521


			521


			521


			521


			1





			I.2


			Xã An Hòa


			


			3


			70


			150


			


			


			3


			


			


			


			





			2


			CN thôn Trà Cong - xóm 1


			


			1


			20


			50


			


			


			1


			1


			1


			1


			1





			3


			CN thôn Trà Cong - xóm 2


			1


			1


			20


			50


			


			


			1


			1


			1


			1


			1





			4


			CN thôn Trà Cong - xóm 2+3


			1


			1


			30


			50


			


			


			1


			1


			1


			1


			1





			I.3


			Xã An Hưng


			


			5


			328


			420


			131


			31,2


			5


			


			


			


			





			5


			CN thôn 1


			


			1


			152


			130


			131


			100,8


			1


			1


			1


			1


			1





			6


			CN thôn 2


			1


			1


			36


			80


			


			


			1


			1


			1


			1


			1





			7


			CN thôn 3


			1


			1


			40


			70


			


			


			1


			1


			1


			1


			1





			8


			CN thôn 3, thôn 5


			1


			1


			50


			70


			


			


			1


			1


			1


			1


			1





			9


			CN thôn 4


			1


			1


			50


			70


			


			


			1


			1


			1


			1


			1





			I.4


			Xã An Nghĩa


			


			4


			162


			240


			203


			84,6


			4


			


			


			


			





			10


			CN thôn 1, thôn 2


			


			1


			30


			70


			81


			115,7


			1


			1


			1


			1


			1





			11


			CN thôn 3


			1


			1


			72


			70


			36


			51,4


			1


			1


			1


			1


			1





			12


			CN thôn 4


			1


			1


			30


			50


			41


			82,0


			1


			1


			1


			1


			1





			13


			CN thôn 5


			1


			1


			30


			50


			45


			90,0


			1


			1


			1


			1


			1





			I.5


			Xã An Quang


			


			9


			230


			580


			366


			63,1


			9


			


			


			


			





			14


			CN thôn 2


			


			1


			30


			100


			57


			57,0


			1


			1


			1


			1


			1





			15


			CN thôn 2 - Khu giãn dân


			1


			1


			20


			50


			28


			56,0


			1


			1


			1


			1


			1





			16


			CN thôn 2 - TT xã


			1


			1


			20


			50


			28


			56,0


			1


			1


			1


			1


			1





			17


			CN thôn 3


			1


			1


			30


			80


			33


			41,3


			1


			1


			1


			1


			1





			18


			CN thôn 3 - Xen Ghét


			1


			1


			30


			80


			33


			41,3


			1


			1


			1


			1


			1





			19


			CN thôn 4


			1


			1


			30


			70


			63


			90,0


			1


			1


			1


			1


			1





			20


			CN thôn 5


			1


			1


			30


			70


			61


			87,1


			1


			1


			1


			1


			1





			21


			CN thôn 6


			1


			1


			20


			50


			30


			60,0


			1


			1


			1


			1


			1





			22


			CN thôn 3-Nước Ban


			1


			1


			20


			30


			33


			110,0


			1


			1


			1


			1


			1





			I.6


			Xã An Tân


			


			1


			50


			100


			


			


			1


			


			


			


			





			23


			CN thôn Gò Đồn


			


			1


			50


			100


			


			


			1


			1


			1


			1


			1





			I.7


			Xã An Toàn


			


			5


			160


			340


			195


			57,4


			5


			


			


			


			





			24


			CN thôn 1


			


			1


			30


			80


			80


			100,0


			1


			1


			1


			1


			1





			25


			CN thôn 2 - làng Cũ


			1


			1


			40


			70


			31


			44,3


			1


			1


			1


			1


			1





			26


			CN thôn 2 - làng Mới


			1


			1


			30


			80


			61


			76,3


			1


			1


			1


			1


			1





			27


			CN thôn 3


			1


			1


			30


			60


			15


			25,0


			1


			1


			1


			1


			1





			28


			CN thôn 3 - Suối gà


			1


			1


			30


			50


			8


			16,0


			1


			1


			1


			1


			1





			I.8


			Xã An Trung


			


			8


			325


			670


			181


			27,0


			8


			


			


			


			





			29


			CN thôn 1


			


			1


			40


			150


			64


			42,7


			1


			1


			1


			1


			1





			30


			CN thôn 3, thôn 8


			1


			1


			25


			70


			29


			41,4


			1


			1


			1


			1


			1





			31


			CN thôn 4


			1


			1


			40


			70


			


			


			1


			1


			1


			1


			1





			32


			CN thôn 5


			1


			1


			50


			80


			18


			22,5


			1


			1


			1


			1


			1





			33


			CN thôn 6 - Làng Mít


			1


			1


			40


			70


			18


			25,7


			1


			1


			1


			1


			1





			34


			CN thôn 6 - Làng Đồng Nông


			1


			1


			40


			50


			18


			36,0


			1


			1


			1


			1


			1





			35


			CN thôn 6 - Làng Nước Loi


			1


			1


			40


			50


			34


			68,0


			1


			1


			1


			1


			1





			36


			CN thôn TMangGhen


			1


			1


			50


			130


			


			


			1


			1


			1


			1


			1





			I.9


			Xã An Vinh


			


			11


			364


			800


			419


			52,4


			11


			


			


			


			





			37


			CN thôn 1 - Nước Nghiêm


			


			1


			53


			90


			7


			7,8


			1


			1


			1


			1


			1





			38


			CN thôn 2 - Nước Lâu


			1


			1


			50


			120


			117


			97,5


			1


			1


			1


			1


			1





			39


			CN thôn 3 - Làng dưới


			1


			1


			30


			80


			11


			13,8


			1


			1


			1


			1


			1





			40


			CN thôn 3 - Làng trên


			1


			1


			30


			80


			11


			13,8


			1


			1


			1


			1


			1





			41


			CN thôn 3 - TT xã


			1


			1


			38


			60


			10


			16,7


			1


			1


			1


			1


			1





			42


			CN thôn 4 - Làng Prêu


			1


			1


			20


			50


			32


			64,0


			1


			1


			1


			1


			1





			43


			CN thôn 4 - Làng Tre


			1


			1


			20


			40


			16


			40,0


			1


			1


			1


			1


			1





			44


			CN thôn 5


			1


			1


			33


			70


			59


			84,3


			1


			1


			1


			1


			1





			45


			CN thôn 6


			1


			1


			30


			70


			54


			77,1


			1


			1


			1


			1


			1





			46


			CN thôn 7 - Làng Pleng


			1


			1


			30


			50


			51


			102,0


			1


			1


			1


			1


			1





			47


			CN thôn 7 - Làng Vá Sun


			1


			1


			30


			90


			51


			56,7


			1


			1


			1


			1


			1





			II


			HUYỆN HOÀI ÂN


			


			19


			4.774


			7.864


			2.788


			35,5


			12


			5


			


			


			2





			II.1


			Xã Ân Hảo Đông


			


			1


			776


			500


			


			


			


			


			


			


			1





			48


			CN thôn Bình Hoà Nam


			1


			1


			776


			500


			


			


			


			


			


			


			1





			II.2


			Xã Ân Hảo Tây


			


			2


			537


			955


			576


			60,3


			1


			1


			


			


			





			49


			CN thôn Tân Xuân


			


			1


			20


			75


			


			


			1


			1


			1


			1


			1





			50


			CN xã Ân Hảo Tây


			1


			1


			517


			880


			576


			65,5


			576


			1


			1


			1


			1





			II.3


			Xã Ân Nghĩa


			


			2


			607


			1.000


			520


			52,0


			


			1


			


			


			1





			51


			CN xã Ân Nghĩa


			1


			1


			195


			300


			300


			


			


			


			


			


			1





			52


			CNSH xã Ân Nghĩa


			1


			1


			412


			700


			520


			74,3


			74,3


			1


			1


			1


			1





			II.4


			Xã Ân Sơn


			


			2


			112


			225


			78


			34,7


			2


			


			


			


			





			53


			CN Đồng Nhà Mười


			


			1


			44


			65


			17


			26,2


			1


			1


			1


			1


			1





			54


			CN T1, T2


			1


			1


			68


			160


			61


			38,1


			1


			1


			1


			1


			1





			II.5


			Xã Ân Tín


			


			2


			1.219


			2.656


			


			


			1


			1


			


			


			





			55


			CN Khu giãn dân Vĩnh Đức


			


			1


			250


			313


			


			


			1


			1


			1


			1


			1





			56


			CNSH Vạn Hội 1


			1


			1


			969


			2.343


			


			


			


			1


			1


			1


			1





			II.6


			Xã Ân Tường Đông


			


			1


			378


			713


			514


			72,1


			


			1


			


			


			





			57


			CN xã Ân Tường Đông


			


			1


			378


			713


			514


			72,1


			514


			1


			1


			1


			1





			II.7


			Xã Ân Tường Tây


			


			1


			600


			990


			713


			72,0


			


			1


			


			


			





			58


			CN xã Ân Tường Tây


			


			1


			600


			990


			713


			72,0


			713


			1


			1


			1


			1





			II.8


			Xã Bok Tới


			


			5


			335


			400


			137


			34,3


			5


			


			


			


			





			59


			CN T1


			


			1


			70


			50


			


			


			1


			1


			1


			1


			1





			60


			CN T2


			1


			1


			80


			80


			


			


			1


			1


			1


			1


			1





			61


			CN T4


			1


			1


			70


			100


			82


			82,0


			1


			1


			1


			1


			1





			62


			CN T5


			1


			1


			40


			105


			10


			9,5


			1


			1


			1


			1


			1





			63


			CN T6 - Gò Dũng


			1


			1


			75


			65


			45


			69,2


			1


			1


			1


			1


			1





			II.9


			Xã Dak Mang


			


			3


			210


			425


			250


			58,8


			3


			


			


			


			





			64


			CN làng O11


			


			1


			90


			150


			


			


			1


			1


			1


			1


			1





			65


			CN làng O6, O10


			1


			1


			70


			175


			175


			100,0


			1


			1


			1


			1


			1





			66


			CN T6 - Đăk Mang


			1


			1


			50


			100


			75


			75,0


			1


			1


			1


			1


			1





			III


			HUYỆN PHÙ CÁT


			7


			


			11.945


			33.545


			29.662


			88,4


			


			1


			1


			3


			2





			III.1


			Xã Cát Hanh


			2


			


			2.800


			3.875


			2.622


			67,7


			


			


			


			1


			1





			67


			CN Chợ Gồm (cũ)


			1


			1


			1.000


			1.375


			


			


			


			


			


			


			1





			68


			CN xã Cát Hanh


			1


			1


			1.800


			2.500


			2.622


			104,9


			2622


			2622


			2622


			1


			1





			III.2


			Xã Cát Khánh


			1


			


			1.450


			3.698


			3.505


			94,8


			


			


			


			1


			





			69


			CN Cát Khánh


			1


			1


			1.450


			3.698


			3.505


			94,8


			3505


			3505


			3505


			1


			1





			III.3


			Xã Cát Minh


			1


			


			840


			2.500


			4.106


			164,2


			


			1


			


			


			





			70


			CN Cát Minh


			1


			1


			840


			2.500


			4.106


			164,2


			4106


			1


			1


			1


			1





			III.4


			Xã Cát Nhơn


			1


			


			5.600


			21.000


			19.089


			90,9


			


			


			1


			


			





			71


			CN huyện Phù Cát


			1


			1


			5.600


			21.000


			19.089


			90,9


			19089


			19089


			1


			1


			1





			III.5


			Xã Cát Tân


			1


			


			55


			250


			


			


			


			


			


			


			1





			72


			CN Kiều An


			1


			1


			55


			250


			


			


			


			


			


			


			1





			III.6


			Xã Cát Tường


			1


			


			1200


			2222


			340


			15,3


			


			


			


			1


			





			73


			CN Cát Tường


			1


			1


			1.200


			2.222


			340


			15,3


			15,3


			15,3


			15,3


			1


			1





			IV


			HUYỆN PHÙ MỸ


			6


			2


			7.580


			15.004


			4.845


			32,3


			2


			


			6


			


			





			IV.1


			Xã Mỹ Chánh


			1


			


			2.000


			4.493


			2.622


			58,4


			


			


			1


			


			





			74


			CN Mỹ Chánh


			1


			1


			2.000


			4.493


			2.622


			58,4


			2622


			2622


			1


			1


			1





			IV.2


			Xã Mỹ Châu


			


			1


			1.400


			2.270


			493


			21,7


			


			


			1


			


			





			75


			CN Mỹ Châu


			


			1


			1.400


			2.270


			493


			21,7


			21,7


			21,7


			1


			1


			1





			IV.3


			Xã Mỹ Đức


			


			1


			1.200


			1.964


			801


			40,8


			


			


			1


			


			





			76


			CN Mỹ Đức


			


			1


			1.200


			1.964


			801


			40,8


			801


			801


			1


			1


			1





			IV.4


			Xã Mỹ Phong


			1


			


			580


			2.020


			388


			19,2


			


			


			1


			


			





			77


			CN Mỹ Phong


			1


			1


			580


			2.020


			388


			19,2


			388


			388


			1


			1


			1





			IV.5


			Xã Mỹ Tài


			1


			


			1.600


			2.800


			20


			0,7


			


			


			1


			


			





			78


			CN Mỹ Tài


			1


			1


			1.600


			2.800


			20


			0,7


			20


			20


			1


			1


			1





			IV.6


			Xã Mỹ Thắng


			2


			


			400


			550


			


			


			2


			


			


			


			





			79


			CN thôn 7


			1


			1


			100


			400


			


			


			1


			1


			1


			1


			1





			80


			CN thôn 9


			1


			1


			300


			150


			


			


			1


			1


			1


			1


			1





			IV.7


			Xã Mỹ Thành


			1


			


			400


			907


			521


			57,4


			


			


			1


			


			





			81


			CN Mỹ Thành


			1


			1


			400


			907


			521


			57,4


			521


			521


			1


			1


			1





			V


			HUYỆN TÂY SƠN


			1


			2


			4.060


			9.744


			8.383


			86,0


			


			


			3


			


			





			V.1


			Xã Bình Tân


			


			1


			60


			180


			141


			78,3


			


			


			1


			


			





			82


			CN Bình Tân


			


			1


			60


			180


			141


			78,3


			141


			141


			1


			1


			1





			V.2


			Xã Tây Giang


			1


			


			1.500


			3.700


			3.698


			99,9


			


			


			1


			


			





			83


			CN Tây Giang - Tây Thuận


			1


			1


			1.500


			3.700


			3.698


			99,9


			3698


			3698


			1


			1


			1





			V.3


			Xã Vĩnh An


			


			1


			2.500


			5.864


			4.544


			77,5


			


			


			1


			


			





			84


			CN Vĩnh An - Bình Tường


			


			1


			2.500


			5.864


			4.544


			77,5


			4544


			4544


			1


			1


			1





			VI


			HUYỆN TUY PHƯỚC


			3


			


			6.300


			15.670


			14.591


			93,1


			


			


			3


			


			





			VI.1


			Xã Phước Hiệp


			1


			


			3.000


			6.870


			9.730


			141,6


			


			


			1


			


			





			85


			CN Phước Sơn


			1


			1


			3.000


			6.870


			9.730


			141,6


			9730


			9730


			1


			1


			1





			VI.2


			Xã Phước Nghĩa


			1


			


			1.800


			3.800


			3.335


			87,8


			


			


			1


			


			





			86


			CN Phước Thuận


			1


			1


			1.800


			3.800


			3.335


			87,8


			3335


			3335


			1


			1


			1





			VI.3


			Xã Phước Quang


			1


			


			1.500


			5.000


			1.526


			30,5


			


			


			1


			


			





			87


			CN Đông - Bắc Tuy Phước


			1


			1


			1.500


			5.000


			1.526


			30,5


			1526


			1526


			1


			1


			1





			VII


			HUYỆN VÂN CANH


			


			17


			2.731


			4.365


			1.608


			36,8


			16


			


			1


			


			





			VII.1


			Xã Canh Hiển


			


			1


			800


			1.746


			193


			11,1


			


			


			1


			


			





			88


			CN suối Cầu


			


			1


			800


			1.746


			193


			11,1


			193


			193


			1


			1


			1





			VII.2


			Xã Canh Hiệp


			


			2


			135


			495


			63


			12,7


			2


			


			


			


			





			89


			CN làng Canh Giao


			


			1


			55


			245


			63


			25,7


			1


			1


			1


			1


			1





			90


			CN làng Hiệp Hưng- Hiệp Tiến


			1


			1


			80


			250


			


			


			1


			1


			1


			1


			1





			VII.3


			Xã Canh Hòa


			


			2


			580


			263


			


			


			2


			


			


			


			





			91


			CN Suối Diếp


			


			1


			80


			88


			


			


			1


			1


			1


			1


			1





			92


			CN Suối Dú


			1


			1


			500


			175


			


			


			1


			1


			1


			1


			1





			VII.4


			Xã Canh Liên


			


			8


			566


			1.150


			787


			68,4


			8


			


			


			


			





			93


			CN làng Canh Tiến


			


			1


			50


			150


			152


			101,3


			1


			1


			1


			1


			1





			94


			CN làng Cát


			1


			1


			50


			100


			86


			86,0


			1


			1


			1


			1


			1





			95


			CN làng Chồm


			1


			1


			50


			100


			100


			100,0


			1


			1


			1


			1


			1





			96


			CN làng Kà Bông


			1


			1


			70


			90


			90


			100,0


			1


			1


			1


			1


			1





			97


			CN làng Kà Bưng


			1


			1


			30


			150


			143


			95,3


			1


			1


			1


			1


			1





			98


			CN làng Kà Nâu


			1


			1


			76


			90


			70


			77,8


			1


			1


			1


			1


			1





			99


			CN TT cụm xã làng Hà Giao


			1


			1


			170


			380


			164


			43,2


			1


			1


			1


			1


			1





			100


			CN làng Kon Lot


			1


			1


			70


			90


			72


			80,0


			1


			1


			1


			1


			1





			VII.5


			Xã Canh Thuận


			


			4


			650


			711


			565


			79,5


			4


			


			


			


			





			101


			CN Suối Đá (Hà Văn Trên)


			


			1


			50


			100


			92


			92,0


			1


			1


			1


			1


			1





			102


			CN Kà Te


			1


			1


			30


			75


			


			


			1


			1


			1


			1


			1





			103


			CN Kà Xiêm


			1


			1


			500


			340


			321


			94,4


			1


			1


			1


			1


			1





			104


			CN Suối La Da (Cà Bưng)


			1


			1


			70


			196


			152


			77,7


			1


			1


			1


			1


			1





			VIII


			HUYỆN VĨNH THẠNH


			


			18


			1.788


			3.050


			1.292


			42,4


			15


			


			2


			


			1





			VIII.1


			Xã Vĩnh Hiệp


			


			1


			50


			170


			146


			85,9


			1


			


			


			


			





			105


			CN làng Hà Ri-Thạnh Quang


			


			1


			50


			170


			146


			85,9


			1


			1


			1


			1


			1





			VIII.2


			Xã Vĩnh Hòa


			


			2


			290


			680


			233


			34,3


			1


			


			1


			


			





			106


			CN Thác Đổ


			


			1


			50


			120


			120


			100,0


			1


			1


			1


			1


			1





			107


			CN xã Vĩnh Hòa


			1


			1


			240


			560


			233


			41,6


			233


			233


			1


			1


			1





			VIII.3


			Xã Vĩnh Kim


			


			6


			325


			640


			310


			48,4


			6


			


			


			


			





			108


			CN làng Kon Trú


			


			1


			50


			50


			27


			53,3


			1


			1


			1


			1


			1





			109


			CN T.Tâm xã Vĩnh Kim


			1


			1


			60


			100


			80


			80,3


			1


			1


			1


			1


			1





			110


			CN thôn ĐakTra


			1


			1


			50


			100


			7


			7,0


			1


			1


			1


			1


			1





			111


			CN thôn K6


			1


			1


			50


			130


			108


			83,1


			1


			1


			1


			1


			1





			112


			CN thôn O3


			1


			1


			50


			130


			


			


			1


			1


			1


			1


			1





			113


			CN thôn O5


			1


			1


			65


			130


			88


			67,7


			1


			1


			1


			1


			1





			VIII.4


			Xã Vĩnh Sơn


			


			5


			760


			720


			94


			13,1


			4


			


			


			


			1





			114


			CN làng K2


			1


			1


			350


			270


			


			


			1


			1


			1


			1


			1





			115


			CN làng K3


			1


			1


			150


			80


			


			


			


			


			


			


			1





			116


			CN làng K4


			1


			1


			150


			180


			


			


			1


			1


			1


			1


			1





			117


			CN làng K8 (cũ)


			1


			1


			70


			90


			


			


			1


			1


			1


			1


			1





			118


			CN làng Suối Cát


			1


			1


			40


			100


			94


			94,0


			1


			1


			1


			1


			1





			VIII.5


			Xã Vĩnh Thịnh


			


			2


			82


			210


			122


			58,1


			2


			


			


			


			





			119


			CN làng M2


			


			1


			50


			150


			85


			56,7


			1


			1


			1


			1


			1





			120


			CN làng M3


			1


			1


			32


			60


			37


			61,7


			1


			1


			1


			1


			1





			VIII.6


			Xã Vĩnh Thuận


			


			2


			281


			630


			387


			61,4


			1


			


			1


			


			





			121


			CN L5, L7


			


			1


			74


			180


			


			


			1


			1


			1


			1


			1





			122


			CN xã Vĩnh Thuận


			1


			1


			207


			450


			387


			86,0


			387


			387


			1


			1


			1





			IX


			THỊ XÃ AN NHƠN


			2


			


			2.030


			6.563


			7.706


			117,4


			


			


			1


			1


			





			IX.1


			Xã Nhơn An


			1


			


			1.330


			4.000


			4.820


			120,5


			


			


			


			1


			





			123


			CN 03 xã Đông An Nhơn


			1


			1


			1.330


			4.000


			4.820


			120,5


			120,5


			120,5


			120,5


			1


			1





			IX.2


			Xã Nhơn Tân


			1


			


			700


			2.563


			2.886


			112,6


			


			


			1


			


			





			124


			CN xã Nhơn Tân


			1


			1


			700


			2.563


			2.886


			112,6


			112,6


			112,6


			1


			1


			1





			X


			THỊ XÃ HOÀI NHƠN


			3


			1


			6.190


			13.691


			11.279


			82,4


			


			


			1


			


			3





			X.1


			Xã Hoài Hải


			1


			1


			230


			1.341


			


			


			


			


			


			


			2





			125


			CN Hoài Hải


			1


			1


			150


			1.091


			


			


			


			


			


			


			1





			126


			CN Hoài Hải - Tái định cư


			1


			1


			80


			250


			


			


			


			


			


			


			1





			X.2


			Xã Hoài Mỹ


			1


			


			360


			750


			


			


			


			


			


			


			1





			127


			CN Hoài Mỹ


			1


			1


			360


			750


			


			


			


			


			


			


			1





			X.3


			Hoài Xuân


			1


			


			5.600


			11.600


			11.279


			97,2


			


			


			1


			


			





			128


			CN SH khu Đông Nam huyện Hoài Nhơn


			1


			1


			5.600


			11.600


			11.279


			97,2


			97,2


			97,2


			1


			1


			1





			XI


			TP QUY NHƠN


			2


			


			1.475


			2.150


			2.063


			96,0


			


			


			


			2


			





			XI.1


			Xã Nhơn Châu


			1


			


			275


			600


			592


			98,7


			


			


			


			1


			





			129


			CN xã Nhơn Châu


			1


			1


			275


			600


			592


			98,7


			98,7


			98,7


			98,69995


			1


			1





			XI.2


			Xã Nhơn Hải


			1


			


			1.200


			1.550


			1.471


			94,9


			


			


			


			1


			





			130


			Xã Nhơn Hải


			1


			


			1.200


			1.550


			1.471


			94,9


			


			


			


			1


			





			


			Tổng


			24


			106


			51.082


			115.426


			86.233


			74,7


			91


			6


			18


			6


			9








Biểu 03: ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ BỀN VỮNG CỦA CÔNG TRÌNH CNTT VÙNG NÔNG THÔN TỈNH BÌNH ĐỊNH NĂM 2022


(Kèm theo Quyết định số 570/QĐ-UBND ngày 28/02/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh)


			TT


			Tên công trình


			Địa bàn cấp nước (thôn, xã)


			(1) Thu - Chi


			(2) Nước sau xử lý đạt QCĐP


			(3) Khả năng cấp nước thường xuyên


			(4) Tỷ lệ đấu nối đạt tối thiểu 60%


			(5) Có cán bộ quản lý


			Nguồn thông tin kiểm chứng


			Kết luận





			


			


			


			Có


			Không


			Có


			Không


			Có


			Không


			Có


			Không


			Có


			Không


			


			BV


			TĐBV


			KBV


			KHĐ





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)


			(8)


			(9)


			(10)


			(11)


			(12)


			(13)


			(14)


			(15)


			(16)


			(17)


			(18)





			A. Các công trình có công suất ≤ 250 đấu nối/hộ sử dụng trở xuống


			


			47


			


			2


			48


			14


			35


			26


			2


			57


			1


			


			


			62


			28





			I


			HUYỆN AN LÃO


			


			


			21


			


			


			30


			6


			16


			19


			


			32


			


			


			


			36


			10





			I.1


			Xã An Hòa


			1


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			3





			1


			CN thôn Trà Cong - xóm 1


			3


			3


			3


			3


			3


			3


			3


			3


			3


			3


			3


			3


			


			


			


			1





			2


			CN thôn Trà Cong - xóm 2


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			


			


			


			1





			3


			CN thôn Trà Cong - xóm 2+3


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			


			


			


			1





			I.2


			Xã An Hưng


			1


			


			1


			


			


			1


			


			1


			


			


			1


			


			


			


			1


			4





			4


			CN thôn 1


			Xã An Hưng (Thôn 1)


			4


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			


			


			1


			1


			


			


			1


			





			5


			CN thôn 2


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			1





			6


			CN thôn 3


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			


			


			


			


			


			


			


			


			1





			7


			CN thôn 3, thôn 5


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			


			


			


			


			


			


			


			


			1





			8


			CN thôn 4


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			


			


			


			


			


			


			


			


			1





			I.3


			Xã An Nghĩa


			1


			


			


			


			


			


			4


			3


			1


			


			


			


			


			


			4


			





			9


			CN thôn 1, thôn 2


			Xã An Nghĩa (Thôn 1, thôn 2)


			


			


			


			


			


			1


			1


			


			


			


			


			


			


			1


			





			10


			CN thôn 3


			Xã An Nghĩa (Thôn 3)


			


			


			


			


			


			1


			


			1


			1


			1


			1


			


			


			1


			1





			11


			CN thôn 4


			Xã An Nghĩa (Thôn 4)


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			


			


			


			


			


			


			1


			





			12


			CN thôn 5


			Xã An Nghĩa (Thôn 5)


			


			


			


			


			


			1


			1


			


			


			


			


			


			


			1


			





			I.4


			Xã An Quang


			


			


			9


			


			


			9


			


			4


			5


			


			9


			


			


			


			9


			





			13


			CN thôn 2


			Xã An Quang (Thôn 2)


			


			1


			1


			1


			1


			1


			


			1


			1


			1


			1


			


			


			1


			





			14


			CN thôn 2 - Khu giãn dân


			Xã An Quang (Thôn 2)


			


			1


			1


			1


			1


			1


			


			1


			1


			1


			1


			


			


			1


			





			15


			CN thôn 2 - TT xã


			Xã An Quang (Thôn 2)


			


			1


			1


			1


			1


			1


			


			1


			1


			1


			1


			


			


			1


			





			16


			CN thôn 3


			Xã An Quang (Thôn 3)


			


			1


			1


			1


			1


			1


			


			1


			1


			1


			1


			


			


			1


			





			17


			CN thôn 3 - Xen Ghét


			Xã An Quang (Thôn 3)


			


			1


			1


			1


			1


			1


			


			1


			1


			1


			1


			


			


			1


			





			18


			CN thôn 4


			Xã An Quang (Thôn 4)


			


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			


			


			1


			1


			


			


			1


			





			19


			CN thôn 5


			Xã An Quang (Thôn 5)


			


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			


			


			1


			1


			


			


			1


			





			20


			CN thôn 6


			Xã An Quang (Thôn 6)


			


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			


			


			1


			1


			


			


			1


			





			21


			CN thôn 3-Nước Ban


			Xã An Quang (Thôn 3)


			


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			


			


			1


			1


			


			


			1


			





			I.5


			Xã An Tân


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			1





			22


			CN thôn Gò Đồn


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			


			


			


			


			


			


			


			


			1





			I.6


			Xã An Toàn


			1


			


			5


			


			


			5


			


			2


			3


			


			5


			


			


			


			5


			





			23


			CN thôn 1


			Xã An Toàn (thôn 1)


			


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			


			


			1


			1


			


			


			1


			





			24


			CN thôn 2 - làng Cũ


			Xã An Toàn (thôn 2)


			


			1


			1


			1


			1


			1


			


			1


			1


			1


			1


			


			


			1


			





			25


			CN thôn 2 - làng Mới


			Xã An Toàn (thôn 2)


			


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			


			


			1


			1


			


			


			1


			





			26


			CN thôn 3


			Xã An Toàn (thôn 3)


			


			1


			1


			1


			1


			1


			


			1


			1


			1


			1


			


			


			1


			





			27


			CN thôn 3 - Suối gà


			Xã An Toàn (thôn 3)


			


			1


			1


			1


			1


			1


			


			1


			1


			1


			1


			


			


			1


			





			I.7


			Xã An Trung


			


			


			6


			


			


			6


			


			1


			4


			


			6


			


			


			


			6


			2





			28


			CN thôn 1


			Xã An Trung (thôn 1)


			2


			1


			1


			1


			1


			1


			


			1


			1


			1


			1


			


			


			1


			





			29


			CN thôn 3, thôn 8


			Xã An Trung (thôn 3, thôn 8)


			


			1


			1


			1


			1


			1


			


			1


			1


			1


			1


			


			


			1


			





			30


			CN thôn 4


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			1





			31


			CN thôn 5


			Xã An Trung (thôn 5)


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			


			1


			1


			1


			1


			


			


			1


			





			32


			CN thôn 6 - Làng Mít


			Xã An Trung (thôn 6)


			


			1


			1


			1


			1


			1


			


			


			


			1


			1


			


			


			1


			





			33


			CN thôn 6 - Làng Đồng Nông


			Xã An Trung (thôn 6)


			


			1


			1


			1


			1


			1


			


			1


			1


			1


			1


			


			


			1


			





			34


			CN thôn 6 - Làng Nước Loi


			Xã An Trung (thôn 6)


			


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			


			


			1


			1


			


			


			1


			





			35


			CN thôn TMangGhen


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			1





			I.8


			Xã An Vinh


			1


			


			


			


			


			9


			2


			5


			6


			


			11


			


			


			


			11


			





			36


			CN thôn 1 - Nước Nghiêm


			Xã An Vinh (thôn 1)


			


			


			


			


			1


			1


			


			1


			1


			1


			1


			


			


			1


			





			37


			CN thôn 2 - Nước Lâu


			Xã An Vinh (thôn 2)


			


			


			


			


			


			1


			1


			


			


			1


			1


			


			


			1


			





			38


			CN thôn 3 - Làng dưới


			Xã An Vinh (thôn 3)


			


			


			


			


			1


			1


			


			1


			1


			1


			1


			


			


			1


			





			39


			CN thôn 3 - Làng trên


			Xã An Vinh (thôn 3)


			


			


			


			


			1


			1


			


			1


			1


			1


			1


			


			


			1


			





			40


			CN thôn 3 - TT xã


			Xã An Vinh (thôn 3)


			


			


			


			


			1


			1


			


			1


			1


			1


			1


			


			


			1


			





			41


			CN thôn 4 - Làng Prêu


			Xã An Vinh (thôn 4)


			


			


			


			


			1


			1


			1


			


			


			1


			1


			


			


			1


			





			42


			CN thôn 4 - Làng Tre


			Xã An Vinh (thôn 4)


			


			


			


			


			


			1


			


			1


			1


			1


			1


			


			


			1


			1





			43


			CN thôn 5


			Xã An Vinh (thôn 5)


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			


			


			1


			1


			


			


			1


			





			44


			CN thôn 6


			Xã An Vinh (thôn 6)


			


			


			


			


			1


			1


			1


			


			


			1


			1


			


			


			1


			





			45


			CN thôn 7 - Làng Pleng


			Xã An Vinh (thôn 7)


			


			


			


			


			1


			1


			1


			


			


			1


			1


			


			


			1


			





			46


			CN thôn 7 - Làng Vá Sun


			Xã An Vinh (thôn 7)


			


			


			


			


			1


			1


			


			1


			1


			1


			1


			


			


			1


			





			II


			HUYỆN HOÀI ÂN


			


			


			7


			


			


			7


			


			4


			3


			


			7


			


			


			


			7


			4





			II.1


			Xã Ân Hảo Tây


			1


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			1





			47


			CN thôn Tân Xuân


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			


			


			


			


			


			


			


			


			1





			II.2


			Xã Ân Sơn


			1


			


			2


			


			


			2


			


			


			2


			


			2


			


			


			


			2


			





			48


			CN Đồng Nhà Mười


			Xã Ân Sơn (thôn 1)


			


			1


			1


			1


			1


			1


			


			1


			1


			1


			1


			


			


			1


			





			49


			CN T1, T2


			Xã Ân Sơn (thôn 1, thôn 2)


			


			1


			1


			1


			1


			1


			


			1


			1


			1


			1


			


			


			1


			





			II.3


			Xã Bok Tới


			


			


			3


			


			


			3


			


			2


			1


			


			3


			


			


			


			3


			2





			50


			CN T1


			2


			2


			2


			2


			2


			2


			2


			


			


			


			


			


			


			


			


			1





			51


			CN T2


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			


			


			


			1





			52


			CN T4


			Xã Bok Tới (thôn 4)


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			


			1


			1


			1


			


			


			1


			





			53


			CN T5


			Xã Bok Tới (thôn 5)


			


			1


			1


			1


			1


			1


			


			1


			1


			1


			1


			


			


			1


			





			54


			CN T6 - Gò Dũng


			Xã Bok Tới (thôn 6)


			


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			


			1


			1


			1


			


			


			1


			





			II.4


			Xã Dak Mang


			


			


			2


			


			


			2


			


			2


			


			


			2


			


			


			


			2


			1





			55


			CN làng O11


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			


			


			


			1





			56


			CN làng O6, O10


			Xã Dak Mang (Làng O6, O10)


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			


			1


			1


			1


			


			


			1


			





			57


			CN T6 - Đăk Mang


			Xã Dak Mang (Làng T6)


			


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			


			1


			1


			1


			


			


			1


			





			III


			HUYỆN PHÙ CÁT


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			1





			IV.1


			Xã Cát Tân


			1


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			1





			58


			CN Kiều An


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			


			


			


			


			


			


			


			


			1





			IV


			HUYỆN PHÙ MỸ


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			1





			V.1


			Xã Mỹ Thắng


			1


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			1





			59


			CN thôn 9


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			


			


			


			


			


			


			


			


			1





			V


			HUYỆN TÂY SƠN


			


			


			1


			


			1


			


			1


			1


			


			1


			


			


			


			


			1


			





			VI.1


			Xã Bình Tân


			


			


			1


			


			1


			


			1


			1


			


			1


			


			


			


			


			1


			





			60


			CN Bình Tân


			Xã Bình Tân (thôn M6)


			


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			


			1


			1


			1


			


			


			1


			





			VI


			HUYỆN VÂN CANH


			


			


			9


			


			1


			2


			7


			8


			1


			1


			9


			1


			


			


			9


			5





			VI.1


			Xã Canh Hiệp


			1


			


			1


			


			1


			


			1


			


			1


			1


			


			


			


			


			1


			1





			61


			CN làng Canh Giao


			Xã Canh Hiệp (Làng Canh Giao, Hiệp Hưng)


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			


			1


			1


			1


			1


			


			


			1


			1





			62


			CN làng Hiệp Hưng- Hiệp Tiến


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			


			


			


			


			


			


			


			


			1





			VI.2


			Xã Canh Hòa


			1


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			1


			1


			


			


			


			2





			63


			CN Suối Diếp


			2


			2


			2


			2


			2


			2


			2


			


			


			


			


			


			


			


			


			1





			64


			CN Suối Dú


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			


			


			


			1


			1


			


			


			


			1





			VI.3


			Xã Canh Liên


			1


			


			6


			


			


			


			6


			6


			


			


			6


			


			


			


			6


			1





			65


			CN làng Canh Tiến


			Xã Canh Liên (Làng Canh Tiến)


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			


			1


			1


			1


			


			


			1


			





			66


			CN làng Cát


			Xã Canh Liên (Làng Cát)


			


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			


			1


			1


			1


			


			


			1


			





			67


			CN làng Chồm


			Xã Canh Liên (Làng Chồm)


			


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			


			1


			1


			1


			


			


			1


			





			68


			CN làng Kà Bông


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			1





			69


			CN làng Kà Bưng


			Xã Canh Liên (Làng Kà Bưng)


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			


			1


			1


			1


			


			


			1


			





			70


			CN làng Kà Nâu


			Xã Canh Liên (Làng Kà Nâu)


			


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			


			1


			1


			1


			


			


			1


			





			71


			CN làng Kon Lot


			Xã Canh Liên (Làng Kon Lot)


			


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			


			1


			1


			1


			


			


			1


			





			VI.4


			Xã Canh Thuận


			


			


			2


			


			


			2


			


			2


			


			


			2


			


			


			


			2


			1





			72


			CN Suối Đá (Hà Văn Trên)


			Xã Canh Thuận (Làng Hà Văn Trên)


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			


			1


			1


			1


			


			


			1


			





			73


			CN Kà Te


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			1





			74


			CN Suối La Da (Cà Bưng)


			Xã Canh Thuận (Làng Kà Bưng, Hà Lũy, Hà Văn Dưới)


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			


			1


			1


			1


			


			


			1


			





			VII


			HUYỆN VĨNH THẠNH


			


			


			9


			


			


			9


			


			6


			3


			


			9


			


			


			


			9


			6





			VII.1


			Xã Vĩnh Hiệp


			1


			


			1


			


			


			1


			


			1


			


			


			1


			


			


			


			1


			





			75


			CN làng Hà Ri-Thạnh Quang


			Xã Vĩnh Hiệp (Làng Hà Ri, Thạnh Quang)


			


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			


			1


			1


			1


			


			


			1


			





			VII.2


			Xã Vĩnh Hòa


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			1





			76


			CN Thác Đổ


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			


			


			


			


			


			


			


			


			1





			VII.3


			Xã Vĩnh Kim


			1


			


			5


			


			


			5


			


			3


			2


			


			5


			


			


			


			5


			1





			77


			CN làng Kon Trú


			Xã Vĩnh Kim (làng Kon Trú)


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			


			1


			1


			1


			1


			


			


			1


			





			78


			CN T.Tâm xã Vĩnh Kim


			Xã Vĩnh Kim (làng Kon Trú)


			


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			


			1


			1


			1


			


			


			1


			





			79


			CN thôn ĐakTra


			Xã Vĩnh Kim (thôn ĐakTra)


			


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			


			


			1


			





			80


			CN thôn K6


			Xã Vĩnh Kim (thôn K6)


			


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			


			1


			1


			1


			


			


			1


			





			81


			CN thôn O3


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			1





			82


			CN thôn O5


			Xã Vĩnh Kim (thôn O5)


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			


			1


			1


			1


			


			


			1


			





			VII.4


			Xã Vĩnh Sơn


			


			


			1


			


			


			1


			


			1


			


			


			1


			


			


			


			1


			3





			83


			CN làng K3


			3


			3


			3


			3


			3


			3


			3


			


			


			


			


			


			


			


			


			1





			84


			CN làng K4


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			


			


			


			


			


			


			


			


			1





			85


			CN làng K8 (cũ)


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			


			


			


			


			


			


			


			


			1





			86


			CN làng Suối Cát


			Xã Vĩnh Sơn (Làng Suối Cát)


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			


			1


			1


			1


			


			


			1


			





			VII.5


			Xã Vĩnh Thịnh


			


			


			2


			


			


			2


			


			1


			1


			


			2


			


			


			


			2


			





			87


			CN làng M2


			Xã Vĩnh Thịnh (Làng M2)


			


			1


			1


			1


			1


			1


			


			1


			1


			1


			1


			


			


			1


			





			88


			CN làng M3


			Xã Vĩnh Thịnh (Làng M3)


			


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			


			1


			1


			1


			


			


			1


			





			VII.6


			Xã Vĩnh Thuận


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			1





			89


			CN L5, L7


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			


			


			


			


			


			


			


			


			1





			VIII


			THỊ XÃ HOÀI NHƠN


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			1





			VIII.1


			Xã Hoài Hải


			1


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			1





			90


			CN Hoài Hải - Tái định cư


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			


			


			


			1





			B. Công trình có công suất từ 251 - 1.000 hộ sử dụng


			6


			5


			5


			3


			11


			


			8


			3


			6


			1


			1


			3


			2


			6


			6





			I


			HUYỆN AN LÃO


			


			


			1


			


			1


			1


			


			1


			


			1


			


			


			


			


			1


			





			I.1


			Xã An Dũng


			


			


			1


			


			1


			1


			


			1


			


			1


			


			


			


			


			1


			





			1


			CNTT xã An Dũng


			Xã An Dũng


			


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			


			1


			1


			1


			


			


			1


			





			II


			HUYỆN HOÀI ÂN


			


			4


			


			2


			2


			4


			


			4


			


			2


			


			


			2


			2


			


			3





			II.1


			Xã Ân Hảo Đông


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			1





			2


			CN thôn Bình Hoà Nam


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			


			


			


			


			


			


			


			


			1





			II.2


			Xã Ân Hảo Tây


			1


			1


			


			


			1


			1


			


			1


			


			


			


			


			


			1


			


			





			3


			CN xã Ân Hảo Tây


			Xã Ân Hảo Tây


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			


			1


			1


			1


			


			1


			


			





			II.3


			Xã Ân Nghĩa


			


			1


			


			


			1


			1


			


			1


			


			1


			


			


			


			1


			


			1





			4


			CN xã Ân Nghĩa


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			


			


			


			


			


			


			


			


			1





			5


			CNSH xã Ân Nghĩa


			Xã Ân Nghĩa


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			


			1


			


			


			


			1


			


			





			II.4


			Xã Ân Tín


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			1





			6


			CN Khu giãn dân Vĩnh Đức


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			


			


			


			


			


			


			


			


			1





			II.5


			Xã Ân Tường Đông


			1


			1


			


			1


			


			1


			


			1


			


			1


			


			


			1


			


			


			





			7


			CN xã Ân Tường Đông


			Xã Ân Tường Đông


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			


			1


			1


			1


			1


			


			


			





			II.6


			Xã Ân Tường Tây


			


			1


			


			1


			


			1


			


			1


			


			


			


			


			1


			


			


			





			8


			CN xã Ân Tường Tây


			Xã Ân Tường Tây


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			


			1


			1


			1


			1


			


			


			





			III


			HUYỆN PHÙ MỸ


			


			1


			


			1


			


			1


			


			


			1


			1


			


			


			


			


			1


			1





			III.1


			Xã Mỹ Thắng


			1


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			1





			9


			CN thôn 7


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			


			


			


			


			


			


			


			


			1





			III.2


			Xã Mỹ Thành


			1


			1


			


			1


			


			1


			


			


			1


			1


			


			


			


			


			1


			





			10


			CN Mỹ Thành


			Xã Mỹ Thành (thôn Hưng Lạc, Hưng Tân, Xuân Bình Bắc, Xuân Bình Nam)


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			


			1


			1


			1


			1


			


			


			1


			





			IV


			HUYỆN VÂN CANH


			


			


			2


			


			


			2


			


			1


			1


			


			1


			1


			


			


			2


			





			IV.1


			Xã Canh Liên


			


			


			1


			


			


			1


			


			


			1


			


			


			


			


			


			1


			





			11


			CN TT cụm xã làng Hà Giao


			Xã Canh Liên (Làng Hà Giao)


			


			1


			1


			1


			1


			1


			


			1


			1


			1


			1


			


			


			1


			





			IV.2


			Xã Canh Thuận


			


			


			1


			


			


			1


			


			1


			


			


			1


			1


			


			


			1


			





			12


			CN Kà Xiêm


			Xã Canh Thuận (Làng Cà Xiêm)


			


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			


			1


			1


			1


			


			


			1


			





			V


			HUYỆN VĨNH THẠNH


			


			


			2


			1


			


			2


			


			1


			1


			1


			


			


			


			


			2


			1





			V.1


			Xã Vĩnh Hòa


			1


			


			1


			


			


			1


			


			


			1


			


			


			


			


			


			1


			





			13


			CN xã Vĩnh Hòa


			Xã Vĩnh Hòa


			


			1


			1


			1


			1


			1


			


			1


			1


			1


			1


			


			


			1


			





			V.2


			Xã Vĩnh Sơn


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			1





			14


			CN làng K2


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			


			


			


			


			


			


			


			


			1





			V.3


			Xã Vĩnh Thuận


			1


			


			1


			1


			


			1


			


			1


			


			1


			


			


			


			


			1


			





			15


			CN xã Vĩnh Thuận


			Xã Vĩnh Thuận


			


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			


			1


			1


			1


			


			


			1


			





			VI


			THỊ XÃ HOÀI NHƠN


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			1





			VI.1


			Xã Hoài Mỹ


			1


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			1





			16


			CN Hoài Mỹ


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			


			


			


			


			


			


			


			


			1





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			VII


			TP QUY NHƠN


			


			1


			


			1


			


			1


			


			1


			


			1


			


			


			1


			


			


			





			VII.1


			Xã Nhơn Châu


			


			1


			


			1


			


			1


			


			1


			


			1


			


			


			1


			


			


			





			17


			CN xã Nhơn Châu


			Xã Nhơn Châu


			1


			


			1


			


			1


			


			1


			


			1


			


			


			1


			


			


			





			C. Các công trình có công suất > 1.000 hộ sử dụng


			14


			7


			20


			2


			21


			1


			13


			9


			20


			1


			1


			12


			


			8


			3





			I


			HUYỆN HOÀI ÂN


			


			


			1


			1


			1


			1


			1


			


			1


			1


			1


			1


			


			


			


			1





			1


			CNSH Vạn Hội 1


			


			


			1


			1


			1


			1


			1


			


			1


			1


			1


			1


			


			


			


			1





			II


			HUYỆN PHÙ CÁT


			


			4


			1


			5


			


			5


			


			4


			1


			5


			


			


			4


			


			1


			1





			II.1


			Xã Cát Hanh


			1


			1


			


			1


			


			1


			


			1


			


			1


			


			


			1


			


			


			1





			2


			CN Chợ Gồm (cũ)


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			


			


			


			1





			3


			CN xã Cát Hanh


			Xã Cát Hanh


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			


			1


			1


			1


			1


			


			


			





			II.2


			Xã Cát Khánh


			


			1


			


			1


			


			1


			


			1


			


			1


			


			


			1


			


			


			





			4


			CN Cát Khánh


			Xã Cát Khánh, Xã Cát Thành (thôn Hóa Lạc)


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			


			1


			1


			1


			1


			


			


			





			II.3


			Xã Cát Minh


			


			1


			


			1


			


			1


			


			1


			


			1


			


			


			1


			


			


			





			5


			CN Cát Minh


			Xã Cát Minh


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			


			1


			1


			1


			1


			


			


			





			II.4


			Xã Cát Nhơn


			


			1


			


			1


			


			1


			


			1


			


			1


			


			


			1


			


			


			





			6


			CN huyện Phù Cát


			H. Phù Cát (Xã Cát Chánh, Cát Hưng, Cát Nhơn, Cát Thắng, Cát Tường), H. Tuy Phước (Xã Phước Hòa, Phước Thắng, Phước Quang: Thôn An Hòa, Lương Quang, Văn Quang)


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			


			1


			1


			1


			1


			


			


			





			II.5


			Xã Cát Tường


			


			


			1


			1


			


			1


			


			


			1


			1


			


			


			


			


			1


			





			7


			CN Cát Tường


			Xã Cát Tường, huyện Phù Cát


			


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			


			


			1


			





			III


			HUYỆN PHÙ MỸ


			


			1


			4


			5


			


			5


			


			1


			5


			4


			


			


			


			


			5


			





			III.1


			Xã Mỹ Chánh


			


			1


			


			1


			


			1


			


			


			1


			1


			


			


			


			


			1


			





			8


			CN Mỹ Chánh


			Xã Mỹ Chánh, Xã Mỹ Cát (thôn An Mỹ, Trịnh Long Khánh)


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			


			1


			1


			1


			1


			


			


			1


			





			III.2


			Xã Mỹ Châu


			


			


			1


			1


			


			1


			


			


			1


			1


			


			


			


			


			1


			





			9


			CN Mỹ Châu


			Xã Mỹ Châu


			


			1


			1


			1


			1


			1


			


			1


			1


			1


			1


			


			


			1


			





			III.3


			Xã Mỹ Đức


			


			


			1


			1


			


			1


			


			1


			1


			1


			


			


			


			


			1


			





			10


			CN Mỹ Đức


			Xã Mỹ Đức (thôn Phú Hòa, Phú Hà, Phú Thứ)


			


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			


			1


			1


			1


			


			


			1


			





			III.4


			Xã Mỹ Phong


			


			


			1


			1


			


			1


			


			


			1


			1


			


			


			


			


			1


			





			11


			CN Mỹ Phong


			Xã Mỹ Phong


			


			1


			1


			1


			1


			1


			


			1


			1


			1


			1


			


			


			1


			





			III.5


			Xã Mỹ Tài


			


			


			1


			1


			


			1


			


			


			1


			


			


			


			


			


			1


			





			12


			CN Mỹ Tài


			Xã Mỹ Tài


			


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			


			


			1


			





			IV


			HUYỆN TÂY SƠN


			


			2


			


			2


			


			2


			


			2


			


			2


			


			


			2


			


			


			





			IV.1


			Xã Tây Giang


			


			1


			


			1


			


			1


			


			1


			


			1


			


			


			1


			


			


			





			13


			CN Tây Giang - Tây Thuận


			Xã Tây Giang, Tây Thuận


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			


			1


			1


			1


			1


			


			


			





			IV.2


			Xã Vĩnh An


			


			1


			


			1


			


			1


			


			1


			


			1


			


			


			1


			


			


			





			14


			CN Vĩnh An - Bình Tường


			Xã Vĩnh An, Bình Tường


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			


			1


			1


			1


			1


			


			


			





			V


			HUYỆN TUY PHƯỚC


			


			3


			


			3


			


			3


			


			2


			1


			3


			


			


			2


			


			1


			





			V.1


			Xã Phước Hiệp


			1


			1


			


			1


			


			1


			


			1


			


			1


			


			


			1


			


			


			





			15


			CN Phước Sơn


			Xã Phước Hiệp, Phước Quang, Phước Sơn (thôn Luật Bình, Quảng Điền), Phước Thuận (thôn Liêm Thuận, Lộc Hạ)


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			


			1


			1


			1


			1


			


			


			





			V.2


			Xã Phước Nghĩa


			


			1


			


			1


			


			1


			


			1


			


			1


			


			


			1


			


			


			





			16


			CN Phước Thuận


			Xã Phước Thuận


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			


			1


			1


			1


			1


			


			


			





			V.3


			Xã Phước Quang


			


			1


			


			1


			


			1


			


			


			1


			1


			


			


			


			


			1


			





			17


			CN Đông - Bắc Tuy Phước


			Xã Phước Quang


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			


			1


			1


			1


			1


			


			


			1


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			VI


			HUYỆN VÂN CANH


			


			


			1


			


			1


			1


			


			


			1


			1


			


			


			


			


			1


			





			VI.1


			Xã Canh Hiển


			


			


			1


			


			1


			1


			


			


			1


			1


			


			


			


			


			1


			





			18


			CN suối Cầu


			Xã Canh Hiển


			


			1


			1


			1


			1


			1


			


			1


			1


			1


			1


			


			


			1


			





			VII


			THỊ XÃ AN NHƠN


			


			2


			


			2


			


			2


			


			2


			


			2


			


			


			2


			


			


			





			VII.1


			Xã Nhơn An


			


			1


			


			1


			


			1


			


			1


			


			1


			


			


			1


			


			


			





			19


			CN 03 xã Đông An Nhơn


			Xã Nhơn Phong, Nhơn An, Nhơn Hạnh


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			


			1


			1


			1


			1


			


			


			





			VII.2


			Xã Nhơn Tân


			


			1


			


			1


			


			1


			


			1


			


			1


			


			


			1


			


			


			





			20


			CN xã Nhơn Tân


			Xã Nhơn Lộc, Nhơn Tân, Nhơn Thọ (thôn Thọ Lộc 1)


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			


			1


			1


			1


			1


			


			


			





			VIII


			THỊ XÃ HOÀI NHƠN


			


			1


			


			1


			


			1


			


			1


			


			1


			


			


			1


			


			


			1





			VIII.1


			Xã Hoài Hải


			1


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			1





			21


			Xã Hoài Hải


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			


			


			


			1





			VIII.2


			Hoài Xuân


			1


			1


			


			1


			


			1


			


			1


			


			1


			


			


			1


			


			


			





			22


			CN SH khu Đông Nam huyện Hoài Nhơn


			Xã Hoài Hải và Hoài Mỹ


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			


			1


			1


			1


			1


			


			


			





			IX


			TP QUY NHƠN


			


			1


			


			1


			


			1


			


			1


			


			1


			


			


			1


			


			


			





			IX.1


			Xã Nhơn Hải


			


			1


			


			1


			


			1


			


			1


			


			1


			


			


			1


			


			


			





			23


			CN xã Nhơn Hải


			Xã Nhơn Hải


			1


			


			1


			


			1


			


			1


			


			1


			


			


			1


			


			


			





			


			Tổng


			


			20


			59


			25


			7


			80


			15


			56


			38


			28


			59


			3


			15


			2


			76


			37








Ghi chú



(1) Thu - Chi: Thu phí dịch vụ đủ bù đắp chi phí vận hành



(2) Chất lượng nước sau xử lý đạt theo Quy chuẩn địa phương



(3) Khả năng cấp nước thường xuyên trong năm (Không bị gián đoạn nguồn cung liên tục quá 5 ngày/đợt, quá tổng 60 ngày/năm). 


(4) Tỷ lệ đấu nối đạt tối thiểu 60% so với công suất thiết kế sau 2 năm hoạt động



Biểu 04: TỔNG HỢP KẾT QUẢ GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG NƯỚC - CÔNG TRÌNH CẤP NƯỚC TẬP TRUNG VÙNG NÔNG THÔN TỈNH BÌNH ĐỊNH - NĂM 2022


(Kèm theo Quyết định số 570/QĐ-UBND ngày 28/02/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh)


			TT


			Thông tin chung


			Kết quả xét nghiệm các thông số nhóm A và nhóm B theo QCĐP 01:2022/BĐ





			


			Tên Công trình


			Nguồn nước khai thác


			Số hộ sử dụng (hộ)


			Các thông số nhóm A


			Các thông số nhóm B





			


			


			


			Mẫu kiểm tra


			Mẫu đạt Quy chuẩn


			Tỷ lệ %


			Coliform (<3 CFU/ 100ml)


			E.Coli - Coliform chịu nhiệt (<1CFU/ 100ml)


			As (0,01 mg/l)


			Clo dư (0,2- 1,0) mg/l


			Độ đục (2N TU)


			Màu sắc (15T CU)


			Mùi, vị (Không có mùi, vị lạ)


			pH (6,0- 8,5)


			Tụ cầu vàng (<1C FU/ 100ml)


			Trực khuẩn mủ xanh (<1CFU /100ml)


			Độ cứng (≤300 mg/l)


			F- (≤1,5 mg/l)


			Mn (≤0,1 mg/l)


			Fe (≤0,3 mg/l)


			Chỉ số Pecman ganat ≤2mg/l)


			NO - (≤2mg/l)


			NO2- (≤0,05 mg/l)


			Na (≤200 mg/l)


			Ni (≤0,07 mg/l)


			Amoni (≤0,3 mg/l)


			TDS (≤1000 mg/l)


			Sunfua ≤(0,05 mg/l)


			Al (≤0,2 mg/l)


			Cl- (≤250 mg/l)


			Cr (≤0,05 mg/l)


			Pb (≤0,01 mg/l)


			Atrazine và các dẫn xuất chloro-s- triazine (≤100µ/l)


			Perme thrin (≤20µ/l)


			Propanil (≤20µ/l)


			Bromodich Lorome thane (≤60µ/l)


			Bromo Form (≤100µ/l)


			Chloro form (≤300µ/l)


			Dibromoch loromethane (≤100µ/l)


			Monoch loramine (≤3,0mg/l)





			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			11


			12


			13


			14


			15


			16


			17


			18


			19


			20


			21


			22


			23


			24


			25


			26


			27


			28


			29


			30


			31


			32


			33


			34


			35


			36


			37


			38


			39


			40





			I


			HUYỆN HOÀI ÂN


			


			2.323


			1.803


			77,6


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			1


			CN xã Ân Hảo Tây


			N.mặt


			576


			576


			100,0


			0


			0


			KPH


			0,21


			0


			0


			Không có mùi, vị lạ


			7,84


			<1


			<1


			25,0


			0,19


			0,0


			0


			0,84


			1,4


			0,00


			9,23


			0,00


			0,0


			66


			0,00


			0,0


			0


			0,00


			0,00


			0


			0


			0


			0


			0


			0


			0


			0,0





			2


			CN xã Ân Tường Đông


			N.mặt


			514


			514


			100,0


			0


			0


			KPH


			0,39


			0


			0


			Không có mùi, vị lạ


			7,26


			<1


			<1


			20,0


			0,12


			KPH


			KPH


			<0,8


			0,5


			KPH


			5,65


			KPH


			KPH


			45


			KPH


			KPH


			KPH


			KPH


			KPH


			KPH


			KPH


			KPH


			KPH


			KPH


			KPH


			KPH


			KPH





			3


			CN xã Ân Tường Tây


			N.mặt


			713


			713


			100,0


			0


			0


			KPH


			0,36


			2


			0


			Không có mùi, vị lạ


			6,72


			0


			0


			28,0


			0,64


			KPH


			0


			0,64


			0,18


			0,024


			8,364


			KPH


			<0,1


			135


			<0,04


			0,076


			KPH


			KPH


			KPH


			<0,05


			<0,3


			<0,3


			<5


			<10


			<10


			<10


			KPH





			4


			CN xã Ân Nghĩa


			N.mặt


			520


			


			


			0


			1


			KPH


			0,80


			0


			<15


			Không có mùi, vị lạ


			6,96


			<1


			120


			18,5


			KPH


			0,018


			0


			0,16


			0,85


			KPH


			7,84


			KPH


			0,04


			57


			KPH


			KPH


			23,4


			KPH


			KPH


			KPH


			KPH


			KPH


			KPH


			KPH


			KPH


			KPH


			KPH





			5


			CNSH Vạn Hội 1


			N.mặt


			


			


			


			<1


			<1


			KPH


			0,22


			0


			0


			Không có mùi, vị lạ


			7,35


			<1


			<1


			41,0


			0,08


			KPH


			KPH


			<0,8


			0,9


			KPH


			KPH


			KPH


			KPH


			98


			KPH


			KPH


			14,9


			KPH


			KPH


			KPH


			KPH


			KPH


			KPH


			KPH


			KPH


			KPH


			KPH





			II


			THỊ XÃ HOÀI NHƠN


			


			11.279


			11.279


			100,0


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			6


			CN SH khu Đông Nam huyện Hoài Nhơn


			N.ngầm


			11.279


			11.279


			100,0


			<1


			<1


			KPH


			0,45


			1


			1


			Không có mùi, vị lạ


			7,30


			<1


			<1


			60,0


			0,16


			0


			0


			0,64


			0,5


			KPH


			18


			KPH


			KPH


			144


			KPH


			KPH


			33,5


			KPH


			KPH


			KPH


			KPH


			KPH


			KPH


			KPH


			KPH


			KPH


			KPH





			III


			HUYỆN PHÙ CÁT


			


			29.662


			29.662


			100,0


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			7


			CN xã Cát Hanh


			N.ngầm


			2.622


			2.622


			100,0


			0


			0


			KPH


			0,75


			0


			0


			Không có mùi, vị lạ


			7,54


			0


			0


			38,5


			0,15


			0


			KPH


			KPH


			0,61


			KPH


			8,79


			KPH


			KPH


			105


			KPH


			0,16


			16


			KPH


			KPH


			KPH


			KPH


			KPH


			3,65


			KPH


			1,85


			10


			0,021





			8


			CN Cát Minh


			N.ngầm


			4.106


			4.106


			100,0


			<1


			<1


			KPH


			0,82


			2


			2


			Không có mùi, vị lạ


			6,87


			<1


			<1


			30,0


			0,04


			0


			<0,02


			0,32


			1,4


			KPH


			17,1


			KPH


			KPH


			102


			KPH


			KPH


			64,9


			KPH


			KPH


			KPH


			KPH


			KPH


			KPH


			KPH


			KPH


			KPH


			KPH





			9


			CN huyện Phù Cát


			N.ngầm


			19.089


			19.089


			100,0


			<1


			<1


			KPH


			0,60


			0


			0


			Không có mùi, vị lạ


			8,10


			<1


			<1


			80,0


			0,33


			<0,006


			0


			0,96


			0,4


			KPH


			15,4


			KPH


			KPH


			169


			KPH


			KPH


			48,8


			KPH


			0,004


			KPH


			KPH


			KPH


			KPH


			KPH


			KPH


			KPH


			KPH





			10


			CN Cát Khánh


			N.ngầm


			3.505


			3.505


			100,0


			0


			0


			KPH


			0,76


			0


			0


			Không có mùi, vị lạ


			6,20


			0


			0


			19,0


			0,05


			0


			0


			KPH


			KPH


			KPH


			15,4


			KPH


			KPH


			133


			KPH


			0,009


			19,8


			0,001


			KPH


			KPH


			KPH


			KPH


			KPH


			KPH


			KPH


			KPH


			KPH





			11


			CN Cát Tường


			N.ngầm


			340


			340


			100,0


			0


			0


			KPH


			0,22


			0


			0


			Không có mùi, vị lạ


			7,22


			0


			0


			45,5


			0,16


			0


			KPH


			KPH


			0,22


			KPH


			16,6


			KPH


			KPH


			143


			KPH


			0,007


			34,2


			KPH


			KPH


			KPH


			KPH


			KPH


			KPH


			KPH


			KPH


			KPH


			KPH





			IV


			HUYỆN PHÙ MỸ


			


			4.845


			4.845


			100,0


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			12


			CN Mỹ Chánh


			N.ngầm


			2.622


			2.622


			100,0


			<1


			<1


			KPH


			0,45


			0


			0


			Không có mùi, vị lạ


			7,18


			<1


			<1


			62,0


			0,33


			KPH


			<0,2


			<0,8


			0,8


			KPH


			20,1


			KPH


			KPH


			186


			KPH


			KPH


			29,8


			KPH


			KPH


			KPH


			KPH


			KPH


			KPH


			KPH


			KPH


			KPH


			KPH





			13


			CN Mỹ Thành


			N.ngầm


			521


			521


			100,0


			<1


			<1


			KPH


			0,73


			0


			0


			Không có mùi, vị lạ


			6,35


			<1


			<1


			29,0


			0,05


			<0,05


			KPH


			<0,8


			2


			KPH


			20,9


			KPH


			KPH


			135


			KPH


			KPH


			39,1


			KPH


			KPH


			KPH


			KPH


			KPH


			KPH


			KPH


			KPH


			KPH


			KPH





			14


			CN Mỹ Đức


			N.mặt


			801


			801


			100,0


			<1


			<1


			KPH


			0,60


			0


			<15


			Không có mùi, vị lạ


			7,29


			<1


			<1


			32,0


			0,14


			<0,05


			<0,2


			<0,8


			1,2


			KPH


			14,6


			KPH


			KPH


			97


			KPH


			KPH


			21,3


			KPH


			KPH


			KPH


			KPH


			KPH


			KPH


			KPH


			KPH


			KPH


			KPH





			15


			CN Mỹ Châu


			N.mặt


			493


			493


			100,0


			<1


			<1


			KPH


			0,31


			0


			0


			Không có mùi, vị lạ


			7,20


			<1


			<1


			27,0


			0,18


			KPH


			KPH


			<0,8


			0,6


			KPH


			9,32


			KPH


			KPH


			71


			KPH


			KPH


			14,9


			KPH


			KPH


			KPH


			KPH


			KPH


			KPH


			KPH


			KPH


			KPH


			KPH





			16


			CN Mỹ Phong


			N.ngầm


			388


			388


			100,0


			<1


			<1


			KPH


			0,84


			0


			0


			Không có mùi, vị lạ


			6,85


			<1


			<1


			30,0


			0,08


			KPH


			<0,2


			<0,8


			1,4


			KPH


			9,66


			KPH


			KPH


			77


			KPH


			KPH


			16,3


			KPH


			KPH


			KPH


			KPH


			KPH


			KPH


			KPH


			KPH


			KPH


			KPH





			17


			Mỹ Tài


			N.ngầm


			20


			20


			100,0


			<1


			<1


			KPH


			0,84


			0


			0


			Không có mùi, vị lạ


			7,03


			<1


			<1


			54,0


			0,07


			KPH


			KPH


			<0,8


			1,9


			KPH


			15,8


			KPH


			KPH


			137


			KPH


			KPH


			21,3


			KPH


			KPH


			KPH


			KPH


			KPH


			KPH


			KPH


			KPH


			KPH


			KPH





			V


			HUYỆN TÂY SƠN


			


			8.242


			8.242


			100,0


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			18


			CN Tây Giang - Tây Thuận


			N.ngầm


			3.698


			3.698


			100,0


			<1


			<1


			KPH


			0,87


			0


			0


			Không có mùi, vị lạ


			6,90


			<1


			<1


			70,0


			0,38


			0


			0


			0,64


			1,5


			KPH


			21,3


			KPH


			KPH


			166


			


			KPH


			42,5


			KPH


			KPH


			KPH


			KPH


			KPH


			KPH


			KPH


			PH


			KPH


			KPH





			19


			CN Vĩnh An - Bình Tường


			N.mặt


			4.544


			4.544


			100,0


			<1


			<1


			KPH


			0,77


			0


			0


			Không có mùi, vị lạ


			7,00


			<1


			<1


			6,0


			<0,02


			0


			0


			1,28


			0,6


			KPH


			5,13


			KPH


			KPH


			28


			0,006


			KPH


			14,1


			KPH


			KPH


			KPH


			KPH


			KPH


			KPH


			KPH


			PH


			KPH


			KPH





			VI


			HUYỆN TUY PHƯỚC


			


			14.591


			14.591


			100,0


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			20


			CN Phước Sơn


			N.ngầm


			9.730


			9.730


			100,0


			<1


			<1


			KPH


			1,00


			2


			1


			Không có mùi, vị lạ


			7,00


			<1


			<1


			50,0


			0,70


			<0,006


			0


			0,32


			0,7


			KPH


			69


			KPH


			KPH


			303


			0,005


			KPH


			176,3


			KPH


			KPH


			KPH


			KPH


			KPH


			KPH


			KPH


			KPH


			KPH


			KPH





			21


			CN Phước Thuận


			N.ngầm


			3.335


			3.335


			100,0


			0


			0


			KPH


			0,23


			2


			0


			Không có mùi, vị lạ


			7,15


			0


			0


			142,0


			0,65


			0


			0


			0,32


			0,21


			0,003


			18,9


			<0,003


			<0,05


			26,25


			<0,04


			0,127


			18,4


			<0,0015


			<0,003


			KPH


			KPH


			KPH


			KPH


			KPH


			KPH


			KPH


			KPH





			22


			CN Đông - Bắc Tuy Phước


			N.ngầm


			1.526


			1.526


			100,0


			<1


			<1


			KPH


			0,25


			0


			0


			Không có mùi, vị lạ


			8,01


			<1


			<1


			134,0


			0,47


			KPH


			KPH


			<0,8


			0,2


			KPH


			26,1


			KPH


			KPH


			250


			KPH


			KPH


			23,4


			KPH


			KPH


			KPH


			KPH


			KPH


			KPH


			KPH


			KPH


			KPH


			KPH





			VII


			THỊ XÃ AN NHƠN


			


			7.706


			7.706


			100,0


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			23


			CN xã Nhơn Tân


			N.ngầm


			2.886


			2.886


			100,0


			<1


			<1


			KPH


			1,00


			1


			0


			Không có mùi, vị lạ


			6,80


			<1


			<1


			100,0


			0,22


			0


			<0,02


			0,64


			1,5


			KPH


			21,3


			KPH


			KPH


			166


			KPH


			KPH


			29


			KPH


			KPH


			KPH


			KPH


			KPH


			KPH


			KPH


			KPH


			KPH


			KPH





			24


			CN 03 xã Đông An Nhơn


			N.ngầm


			4.820


			4.820


			100,0


			<1


			<1


			KPH


			0,94


			2


			2


			Không có mùi, vị lạ


			6,94


			<1


			<1


			70,0


			0,44


			0


			0


			0,64


			0,8


			KPH


			33,6


			KPH


			KPH


			198


			0,006


			KPH


			27,6


			KPH


			KPH


			KPH


			KPH


			KPH


			KPH


			KPH


			KPH


			KPH


			KPH





			VIII


			HUYỆN VĨNH THẠNH


			


			620


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			25


			CN xã Vĩnh Hòa


			N.mặt


			233


			


			


			25


			0


			KPH


			KPH


			1


			0


			Không có mùi, vị lạ


			7,20


			0


			0


			15,0


			0,11


			KPH


			0


			0,32


			0,23


			KPH


			


			KPH


			


			212


			


			


			KPH


			KPH


			KPH


			


			


			


			


			


			


			


			





			26


			CN xã Vĩnh Thuận


			N.mặt


			387


			


			


			90


			8


			KPH


			KPH


			2


			0


			Không có mùi, vị lạ


			7,22


			0


			0


			9,0


			0,22


			KPH


			0


			0,64


			0,095


			0,005


			


			


			


			186


			


			


			KPH


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			IX


			HUYỆN VÂN CANH


			


			193


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			27


			CN suối Cầu


			N.mặt


			193


			


			


			150


			20


			KPH


			KPH


			2


			0


			Không có mùi, vị lạ


			7,01


			0


			0


			13,0


			0,19


			KPH


			0


			0,32


			0,04


			KPH


			3,774


			KPH


			<0,1


			182


			<0.04


			0,009


			10,06


			0,19


			KPH


			<0,05


			<0,3


			<0,3


			<6


			<10


			<30


			<10


			<0,1





			X


			TP QUY NHƠN


			


			592


			592


			100,0


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			28


			CN xã Nhơn Châu


			N.ngầm


			592


			592


			100,0


			KPH


			KPH


			KPH


			0,45


			0


			0


			Không có mùi, vị lạ


			7,42


			KPH


			KPH


			KPH


			KPH


			KPH


			KPH


			KPH


			KPH


			KPH


			<0,15


			KPH


			KPH


			KPH


			KPH


			<0,0056


			KPH


			KPH


			KPH


			<3


			<15


			<15


			<2


			<30


			<2


			<2


			<0,15





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			Tổng


			


			80.053


			78.720


			98,3


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			








Ghi chú: Kết quả xét nghiệm chất lượng nước do đơn vị quản lý vận hành cung cấp






























