	ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH QUẢNG TRỊ
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 65/2006/QĐ-UBND
	Đông Hà, ngày 03 tháng 8 năm 2006


 

QUYẾT ĐỊNH 
VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐƠN GIÁ KHẢO SÁT XÂY DỰNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003; Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Quyết định số 28/2005/QĐ-BXD ngày 10/8/2005 của Bộ Xây dựng v/v ban hành định mức dự toán xây dựng công trình - Phần khảo sát xây dựng Thông tư số 04/2005/TT-BXD ngày 10/7/2005 của Bộ Xây dựng v/v hướng dẫn lập và quản lý chi phí khảo sát xây dựng;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bộ đơn giá khảo sát xây dựng của tỉnh Quảng Trị.

Điều 2. Đơn giá khảo sát xây dựng là cơ sở để lập dự toán và quản lý chi phí khảo sát xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Các công trình khảo sát xây dựng đặc biệt, có đặc thù riêng, cần xây dựng đơn giá khảo sát xây dựng riêng phải có quyết định của Bộ Xây dựng (đối với công trình Trung ương) hoặc UBND tỉnh (đối với công trình địa phương).

Điều 3. Giám đốc Sở Xây dựng và Giám đốc Sở Tài chính chịu trách nhiệm quản lý, hướng dẫn áp dụng bộ đơn giá khảo sát xây dựng thống nhất trên địa bàn tỉnh.

Điều 4. Quyết định này thay thế Quyết định số 540/2002/QĐ-UB ngày 27/3/2002 của UBND tỉnh Quảng Trị và có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban ngành, Đoàn thể; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và Chủ đầu tư các công trình XDCB trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

	 
Nơi nhận:
- TT/HĐND tỉnh (b/c)
- Như điều 4
- Chủ tịch, các PCT
- Các PVP, CV
- Lưu: VT, CN;
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Lê Hữu Phúc


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN


[image: image1.emf]Don gia




_1463474406/Don gia.zip


Chitiet gia khao sat Quang tri (17-8).xls

Du toan


			BẢNG DỰ TOÁN


			Công trình :


			Hạng mục :


			STT									MÃ HIỆU			NỘI DUNG CÔNG VIỆC			ĐƠN VỊ			KHỐI			ĐƠN GIÁ												THÀNH TIỀN												SỐ LƯỢNG			KÍCH THƯỚC									HỆ SỐ			TỪNG PHẦN			TỔNG CỘNG


						VỮA			ĐỊNH MỨC			ĐƠN GIÁ									LƯỢNG			VẬT LIỆU			VẬT LIỆU P			NHÂN CÔNG			MÁY			VẬT LIỆU			VẬT LIỆU P			NHÂN CÔNG			MÁY						DÀI			RỘNG			CAO


			1						CA.01101			CA.01101			Đào không chống độ sâu từ 0m đến 2m Cấp đất đá I-III			m3


			2						CA.01102			CA.01102			Đào không chống độ sâu từ 0m đến 2m Cấp đất đá IV-V			m3


			3						CA.01201			CA.01201			Đào không chống độ sâu từ 0m đến 4m Cấp đất đá I-III			m3


			4						CA.01202			CA.01202			Đào không chống độ sâu từ 0m đến 4m Cấp đất đá IV-V			m3


			5						CA.02101			CA.02101			Đào có chống độ sâu từ 0m đến 2m Cấp đất đá I-III			m3


			6						CA.02102			CA.02102			Đào có chống độ sâu từ 0m đến 2m Cấp đất đá IV-V			m3


			7						CA.02201			CA.02201			Đào có chống độ sâu từ 0m đến 4m Cấp đất đá I-III			m3


			8						CA.02202			CA.02202			Đào có chống độ sâu từ 0m đến 4m Cấp đất đá IV-V			m3


			9						CA.02301			CA.02301			Đào có chống độ sâu từ 0m đến 6m Cấp đất đá I-III			m3


			10						CA.02302			CA.02302			Đào có chống độ sâu từ 0m đến 6m Cấp đất đá IV-V			m3


			11						CA.03101			CA.03101			Đào giếng đứng			m3


			12						CB.01101			CB.01101			Khoan tay trên cạn độ sâu hố khoan đến 10m  cấp đất đá I - III			m


			13						CB.01102			CB.01102			Khoan tay trên cạn độ sâu hố khoan đến 10m  cấp đất đá IV - V			m


			14						CB.01201			CB.01201			Khoan tay trên cạn độ sâu hố khoan đến 20m  cấp đất đá I - III			m


			15						CB.01202			CB.01202			Khoan tay trên cạn độ sâu hố khoan đến 20m  cấp đất đá IV - V			m


			16						CB.01301			CB.01301			Khoan tay trên cạn độ sâu hố khoan đến 30m  cấp đất đá I - III			m


			17						CB.01302			CB.01302			Khoan tay trên cạn độ sâu hố khoan đến 30m  cấp đất đá IV - V			m


			18						CC.01101			CC.01101			Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở trên cạn độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m cấp đất đá I - III			m


			19						CC.01102			CC.01102			Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở trên cạn độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m cấp đất đá IV - VI			m


			20						CC.01103			CC.01103			Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở trên cạn độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m cấp đất đá VII - VIII			m


			21						CC.01104			CC.01104			Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở trên cạn độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m cấp đất đá IX - X			m


			22						CC.01105			CC.01105			Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở trên cạn độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m cấp đất đá XI - XII			m


			23						CC.01201			CC.01201			Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở trên cạn độ sâu hố khoan từ 0m đến 60m cấp đất đá I - III			m


			24						CC.01202			CC.01202			Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở trên cạn độ sâu hố khoan từ 0m đến 60m cấp đất đá IV - VI			m


			25						CC.01203			CC.01203			Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở trên cạn độ sâu hố khoan từ 0m đến 60m cấp đất đá VII - VIII			m


			26						CC.01204			CC.01204			Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở trên cạn độ sâu hố khoan từ 0m đến 60m cấp đất đá IX - X			m


			27						CC.01205			CC.01205			Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở trên cạn độ sâu hố khoan từ 0m đến 60m cấp đất đá XI - XII			m


			28						CC.01301			CC.01301			Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở trên cạn độ sâu hố khoan từ 0m đến 100m cấp đất đá I - III			m


			29						CC.01302			CC.01302			Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở trên cạn độ sâu hố khoan từ 0m đến 100m cấp đất đá IV - VI			m


			30						CC.01303			CC.01303			Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở trên cạn độ sâu hố khoan từ 0m đến 100m cấp đất đá VII - VIII			m


			31						CC.01304			CC.01304			Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở trên cạn độ sâu hố khoan từ 0m đến 100m cấp đất đá IX - X			m


			32						CC.01305			CC.01305			Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở trên cạn độ sâu hố khoan từ 0m đến 100m cấp đất đá XI - XII			m


			33						CC.01401			CC.01401			Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở trên cạn độ sâu hố khoan từ 0m đến 150m cấp đất đá I - III			m


			34						CC.01402			CC.01402			Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở trên cạn độ sâu hố khoan từ 0m đến 150m cấp đất đá IV - VI			m


			35						CC.01403			CC.01403			Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở trên cạn độ sâu hố khoan từ 0m đến 150m cấp đất đá VII - VIII			m


			36						CC.01404			CC.01404			Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở trên cạn độ sâu hố khoan từ 0m đến 150m cấp đất đá IX - X			m


			37						CC.01405			CC.01405			Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở trên cạn độ sâu hố khoan từ 0m đến 150m cấp đất đá XI - XII			m


			38						CC.01501			CC.01501			Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở trên cạn độ sâu hố khoan từ 0m đến 200m cấp đất đá I - III			m


			39						CC.01502			CC.01502			Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở trên cạn độ sâu hố khoan từ 0m đến 200m cấp đất đá IV - VI			m


			40						CC.01503			CC.01503			Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở trên cạn độ sâu hố khoan từ 0m đến 200m cấp đất đá VII - VIII			m


			41						CC.01504			CC.01504			Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở trên cạn độ sâu hố khoan từ 0m đến 200m cấp đất đá IX - X			m


			42						CC.01505			CC.01505			Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở trên cạn độ sâu hố khoan từ 0m đến 200m cấp đất đá XI - XII			m


			43						CC.02101			CC.02101			Bơm tiếp nước vụ khoan trên cạn Độ sâu hố khoan đến 30m cấp đất đá I - III			m


			44						CC.02102			CC.02102			Bơm tiếp nước vụ khoan trên cạn Độ sâu hố khoan đến 30m cấp đất đá IV - VI			m


			45						CC.02103			CC.02103			Bơm tiếp nước vụ khoan trên cạn Độ sâu hố khoan đến 30m cấp đất đá VII - VIII			m


			46						CC.02104			CC.02104			Bơm tiếp nước vụ khoan trên cạn Độ sâu hố khoan đến 30m cấp đất đá IX - X			m


			47						CC.02105			CC.02105			Bơm tiếp nước vụ khoan trên cạn Độ sâu hố khoan đến 30m cấp đất đá XI - XII			m


			48						CC.02201			CC.02201			Bơm tiếp nước vụ khoan trên cạn Độ sâu hố khoan đến 60m cấp đất đá I - III			m


			49						CC.02202			CC.02202			Bơm tiếp nước vụ khoan trên cạn Độ sâu hố khoan đến 60m cấp đất đá I - III			m


			50						CC.02203			CC.02203			Bơm tiếp nước vụ khoan trên cạn Độ sâu hố khoan đến 60m cấp đất đá I - III			m


			51						CC.02204			CC.02204			Bơm tiếp nước vụ khoan trên cạn Độ sâu hố khoan đến 60m cấp đất đá I - III			m


			52						CC.02205			CC.02205			Bơm tiếp nước vụ khoan trên cạn Độ sâu hố khoan đến 60m cấp đất đá I - III			m


			53						CC.02301			CC.02301			Bơm tiếp nước vụ khoan trên cạn Độ sâu hố khoan đến 100m cấp đất đá I - III			m


			54						CC.02302			CC.02302			Bơm tiếp nước vụ khoan trên cạn Độ sâu hố khoan đến 100m cấp đất đá IV - VI			m


			55						CC.02303			CC.02303			Bơm tiếp nước vụ khoan trên cạn Độ sâu hố khoan đến 100m cấp đất đá VII - VIII			m


			56						CC.02304			CC.02304			Bơm tiếp nước vụ khoan trên cạn Độ sâu hố khoan đến 100m cấp đất đá IX - X			m


			57						CC.02305			CC.02305			Bơm tiếp nước vụ khoan trên cạn Độ sâu hố khoan đến 100m cấp đất đá XI - XII			m


			58						CC.02401			CC.02401			Bơm tiếp nước vụ khoan trên cạn Độ sâu hố khoan đến 150m cấp đất đá I - III			m


			59						CC.02402			CC.02402			Bơm tiếp nước vụ khoan trên cạn Độ sâu hố khoan đến 150m cấp đất đá IV - VI			m


			60						CC.02403			CC.02403			Bơm tiếp nước vụ khoan trên cạn Độ sâu hố khoan đến 150m cấp đất đá VII - VIII			m


			61						CC.02404			CC.02404			Bơm tiếp nước vụ khoan trên cạn Độ sâu hố khoan đến 150m cấp đất đá IX - X			m


			62						CC.02405			CC.02405			Bơm tiếp nước vụ khoan trên cạn Độ sâu hố khoan đến 150m cấp đất đá XI - XII			m


			63						CC.02501			CC.02501			Bơm tiếp nước vụ khoan trên cạn Độ sâu hố khoan đến 200m cấp đất đá I - III			m


			64						CC.02502			CC.02502			Bơm tiếp nước vụ khoan trên cạn Độ sâu hố khoan đến 200m cấp đất đá IV - VI			m


			65						CC.02503			CC.02503			Bơm tiếp nước vụ khoan trên cạn Độ sâu hố khoan đến 200m cấp đất đá VII - VIII			m


			66						CC.02504			CC.02504			Bơm tiếp nước vụ khoan trên cạn Độ sâu hố khoan đến 200m cấp đất đá IX - X			m


			67						CC.02505			CC.02505			Bơm tiếp nước vụ khoan trên cạn Độ sâu hố khoan đến 200m cấp đất đá XI - XII			m


			68						CD.01101			CD.01101			Khoan xoay bơm rửa ống mẫu ở dưới nước độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m  cấp đất đá I - III			m


			69						CD.01102			CD.01102			Khoan xoay bơm rửa ống mẫu ở dưới nước độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m  cấp đất đá IV - VI			m


			70						CD.01103			CD.01103			Khoan xoay bơm rửa ống mẫu ở dưới nước độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m  cấp đất đá VII - VIII			m


			71						CD.01104			CD.01104			Khoan xoay bơm rửa ống mẫu ở dưới nước độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m  cấp đất đá IX - X			m


			72						CD.01105			CD.01105			Khoan xoay bơm rửa ống mẫu ở dưới nước độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m  cấp đất đá XI - XII			m


			73						CD.01201			CD.01201			Khoan xoay bơm rửa ống mẫu ở dưới nước độ sâu hố khoan từ 0m đến 60m  cấp đất đá I - III			m


			74						CD.01202			CD.01202			Khoan xoay bơm rửa ống mẫu ở dưới nước độ sâu hố khoan từ 0m đến 60m  cấp đất đá IV - VI			m


			75						CD.01203			CD.01203			Khoan xoay bơm rửa ống mẫu ở dưới nước độ sâu hố khoan từ 0m đến 60m  cấp đất đá VII - VIII			m


			76						CD.01204			CD.01204			Khoan xoay bơm rửa ống mẫu ở dưới nước độ sâu hố khoan từ 0m đến 60m  cấp đất đá IX - X			m


			77						CD.01205			CD.01205			Khoan xoay bơm rửa ống mẫu ở dưới nước độ sâu hố khoan từ 0m đến 60m  cấp đất đá XI - XII			m


			78						CD.01301			CD.01301			Khoan xoay bơm rửa ống mẫu ở dưới nước độ sâu hố khoan từ 0m đến 100m  cấp đất đá I - III			m


			79						CD.01302			CD.01302			Khoan xoay bơm rửa ống mẫu ở dưới nước độ sâu hố khoan từ 0m đến 100m  cấp đất đá IV - VI			m


			80						CD.01303			CD.01303			Khoan xoay bơm rửa ống mẫu ở dưới nước độ sâu hố khoan từ 0m đến 100m  cấp đất đá VII - VIII			m


			81						CD.01304			CD.01304			Khoan xoay bơm rửa ống mẫu ở dưới nước độ sâu hố khoan từ 0m đến 100m  cấp đất đá IX - X			m


			82						CD.01305			CD.01305			Khoan xoay bơm rửa ống mẫu ở dưới nước độ sâu hố khoan từ 0m đến 100m  cấp đất đá XI - XII			m


			83						CD.01401			CD.01401			Khoan xoay bơm rửa ống mẫu ở dưới nước độ sâu hố khoan từ 0m đến 150m  cấp đất đá I - III			m


			84						CD.01402			CD.01402			Khoan xoay bơm rửa ống mẫu ở dưới nước độ sâu hố khoan từ 0m đến 150m  cấp đất đá IV - VI			m


			85						CD.01403			CD.01403			Khoan xoay bơm rửa ống mẫu ở dưới nước độ sâu hố khoan từ 0m đến 150m  cấp đất đá VII - VIII			m


			86						CD.01404			CD.01404			Khoan xoay bơm rửa ống mẫu ở dưới nước độ sâu hố khoan từ 0m đến 150m  cấp đất đá IX - X			m


			87						CD.01405			CD.01405			Khoan xoay bơm rửa ống mẫu ở dưới nước độ sâu hố khoan từ 0m đến 150m  cấp đất đá XI - XII			m


			88						CE.01101			CE.01101			Khoan guồng xoắn có lấy mẫu hiệp khoan 0,5m độ sâu hố khoan từ 0m đến 10m cấp đất đá I - III			m


			89						CE.01102			CE.01102			Khoan guồng xoắn có lấy mẫu hiệp khoan 0,5m độ sâu hố khoan từ 0m đến 10m cấp đất đá IV - V			m


			90						CE.01201			CE.01201			Khoan guồng xoắn có lấy mẫu hiệp khoan 0,5m độ sâu hố khoan từ 0m đến 20m cấp đất đá I - III			m


			91						CE.01202			CE.01202			Khoan guồng xoắn có lấy mẫu hiệp khoan 0,5m độ sâu hố khoan từ 0m đến 20m cấp đất đá IV - V			m


			92						CE.01301			CE.01301			Khoan guồng xoắn có lấy mẫu hiệp khoan 0,5m độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m cấp đất đá I - III			m


			93						CE.01302			CE.01302			Khoan guồng xoắn có lấy mẫu hiệp khoan 0,5m độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m cấp đất đá IV - V			m


			94						CE.02101			CE.02101			Khoan guồng xoắn có lấy mẫu hiệp khoan 10m độ sâu hố khoan từ 0m đến 10m cấp đất đá I - III			m


			95						CE.02102			CE.02102			Khoan guồng xoắn có lấy mẫu hiệp khoan 1m độ sâu hố khoan từ 0m đến 10m cấp đất đá IV - V			m


			96						CE.02201			CE.02201			Khoan guồng xoắn có lấy mẫu hiệp khoan 1m độ sâu hố khoan từ 0m đến 20m cấp đất đá I - III			m


			97						CE.02202			CE.02202			Khoan guồng xoắn có lấy mẫu hiệp khoan 1m độ sâu hố khoan từ 0m đến 20m cấp đất đá IV - V			m


			98						CE.02301			CE.02301			Khoan guồng xoắn có lấy mẫu hiệp khoan 1m độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m cấp đất đá I - III			m


			99						CE.02302			CE.02302			Khoan guồng xoắn có lấy mẫu hiệp khoan 1m độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m cấp đất đá IV - V			m


			100						CE.03101			CE.03101			Khoan guồng xoắn có lấy mẫu hiệp khoan 1,5m độ sâu hố khoan từ 0m đến 15m cấp đất đá I - III			m


			101						CE.03102			CE.03102			Khoan guồng xoắn có lấy mẫu hiệp khoan 1,5m độ sâu hố khoan từ 0m đến 15m cấp đất đá IV - V			m


			102						CE.03201			CE.03201			Khoan guồng xoắn có lấy mẫu hiệp khoan 1,5m độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m cấp đất đá I - III			m


			103						CE.03202			CE.03202			Khoan guồng xoắn có lấy mẫu hiệp khoan 1,5m độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m cấp đất đá IV - V			m


			104						CF.01101			CF.01101			Khoan guồng xoắn có lấy mẫu hiệp khoan 0,5m độ sâu hố khoan từ 0m đến 10m cấp đất đá I - III			m


			105						CF.01102			CF.01102			Khoan guồng xoắn có lấy mẫu hiệp khoan 0,5m độ sâu hố khoan từ 0m đến 10m cấp đất đá IV - V			m


			106						CF.01201			CF.01201			Khoan guồng xoắn có lấy mẫu hiệp khoan 0,5m độ sâu hố khoan từ 0m đến 20m cấp đất đá I - III			m


			107						CF.01202			CF.01202			Khoan guồng xoắn có lấy mẫu hiệp khoan 0,5m độ sâu hố khoan từ 0m đến 20m cấp đất đá IV - V			m


			108						CF.01301			CF.01301			Khoan guồng xoắn có lấy mẫu hiệp khoan 0,5m độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m cấp đất đá I - III			m


			109						CF.01302			CF.01302			Khoan guồng xoắn có lấy mẫu hiệp khoan 0,5m độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m cấp đất đá IV - V			m


			110						CF.02101			CF.02101			Khoan guồng xoắn có lấy mẫu hiệp khoan 1m độ sâu hố khoan từ 0m đến 10m cấp đất đá I - III			m


			111						CF.02102			CF.02102			Khoan guồng xoắn có lấy mẫu hiệp khoan 1m độ sâu hố khoan từ 0m đến 10m cấp đất đá IV - V			m


			112						CF.02201			CF.02201			Khoan guồng xoắn có lấy mẫu hiệp khoan 1m độ sâu hố khoan từ 0m đến 20m cấp đất đá I - III			m


			113						CF.02202			CF.02202			Khoan guồng xoắn có lấy mẫu hiệp khoan 1m độ sâu hố khoan từ 0m đến 20m cấp đất đá IV - V			m


			114						CF.02301			CF.02301			Khoan guồng xoắn có lấy mẫu hiệp khoan 1m độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m cấp đất đá I - III			m


			115						CF.02302			CF.02302			Khoan guồng xoắn có lấy mẫu hiệp khoan 1m độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m cấp đất đá IV - V			m


			116						CF.03101			CF.03101			Khoan guồng xoắn có lấy mẫu hiệp khoan 1,5m độ sâu hố khoan từ 0m đến 15m cấp đất đá I - III			m


			117						CF.03102			CF.03102			Khoan guồng xoắn có lấy mẫu hiệp khoan 1,5m độ sâu hố khoan từ 0m đến 15m cấp đất đá IV - V			m


			118						CF.03201			CF.03201			Khoan guồng xoắn có lấy mẫu hiệp khoan 1,5m độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m cấp đất đá I - III			m


			119						CF.03202			CF.03202			Khoan guồng xoắn có lấy mẫu hiệp khoan 1,5m độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m cấp đất đá IV - V			m


			120						CG.01101			CG.01101			Khoan đường lớn, kính lỗ khoan đến 400mm. Độ sâu khoan từ 0m đến 10m cấp đất đá I - III			m


			121						CG.01102			CG.01102			Khoan đường lớn, kính lỗ khoan đến 400mm. Độ sâu khoan từ 0m đến 10m cấp đất đá IV - V			m


			122						CG.01201			CG.01201			Khoan đường lớn, kính lỗ khoan đến 400mm. Độ sâu khoan từ 0m đến >10m cấp đất đá I - III			m


			123						CG.01202			CG.01202			Khoan đường lớn, kính lỗ khoan đến 400mm. Độ sâu khoan từ 0m đến >10m cấp đất đá IV - V			m


			124						CG.02101			CG.02101			Khoan đường lớn, kính lỗ khoan đến > 400mm đến 600mm. Độ sâu khoan từ 0m đến 10m cấp đất đá I - III			m


			125						CG.02102			CG.02102			Khoan đường lớn, kính lỗ khoan đến > 400mm đến 600mm. Độ sâu khoan từ 0m đến 10m cấp đất đá IV - V			m


			126						CG.02201			CG.02201			Khoan đường lớn, kính lỗ khoan đến > 400mm đến 600mm. Độ sâu khoan từ 0m đến >10m cấp đất đá I - III			m


			127						CG.02202			CG.02202			Khoan đường lớn, kính lỗ khoan đến > 400mm đến 600mm. Độ sâu khoan từ 0m đến >10m cấp đất đá IV - V			m


			128						CH.01100			CH.01100			Đặt ống quan trắc mực nước ngầm trong hố khoan			m


			129						CK.01101			CK.01101			Tam giác hạng 4 Cấp địa hình I			điểm


			130						CK.01102			CK.01102			Tam giác hạng 4 Cấp địa hình II			điểm


			131						CK.01103			CK.01103			Tam giác hạng 4 Cấp địa hình III			điểm


			132						CK.01104			CK.01104			Tam giác hạng 4 Cấp địa hình IV			điểm


			133						CK.01105			CK.01105			Tam giác hạng 4 Cấp địa hình V			điểm


			134						CK.01106			CK.01106			Tam giác hạng 4 Cấp địa hình VI			điểm


			135						CK.02101			CK.02101			Đường truyền  hạng 4 Cấp địa hình I			điểm


			136						CK.02102			CK.02102			Đường truyền  hạng 4 Cấp địa hình II			điểm


			137						CK.02103			CK.02103			Đường truyền  hạng 4 Cấp địa hình III			điểm


			138						CK.02104			CK.02104			Đường truyền  hạng 4 Cấp địa hình IV			điểm


			139						CK.02105			CK.02105			Đường truyền  hạng 4 Cấp địa hình V			điểm


			140						CK.02106			CK.02106			Đường truyền  hạng 4 Cấp địa hình VI			điểm


			141						CK.03101			CK.03101			Giải tích cấp 1 Cấp địa hình I			điểm


			142						CK.03102			CK.03102			Giải tích cấp 1 Cấp địa hình II			điểm


			143						CK.03103			CK.03103			Giải tích cấp 1 Cấp địa hình III			điểm


			144						CK.03104			CK.03104			Giải tích cấp 1 Cấp địa hình IV			điểm


			145						CK.03105			CK.03105			Giải tích cấp 1 Cấp địa hình V			điểm


			146						CK.03106			CK.03106			Giải tích cấp 1 Cấp địa hình VI			điểm


			147						CK.04101			CK.04101			Giải tích cấp 2 Cấp địa hình I			điểm


			148						CK.04102			CK.04102			Giải tích cấp 2 Cấp địa hình II			điểm


			149						CK.04103			CK.04103			Giải tích cấp 2 Cấp địa hình III			điểm


			150						CK.04104			CK.04104			Giải tích cấp 2 Cấp địa hình IV			điểm


			151						CK.04105			CK.04105			Giải tích cấp 2 Cấp địa hình V			điểm


			152						CK.04106			CK.04106			Giải tích cấp 2 Cấp địa hình VI			điểm


			153						CK.04201			CK.04201			Đường truyền cấp 1  cấp địa hình I			điểm


			154						CK.04202			CK.04202			Đường truyền cấp 1  cấp địa hình II			điểm


			155						CK.04203			CK.04203			Đường truyền cấp 1  cấp địa hình III			điểm


			156						CK.04204			CK.04204			Đường truyền cấp 1  cấp địa hình IV			điểm


			157						CK.04205			CK.04205			Đường truyền cấp 1  cấp địa hình V			điểm


			158						CK.04206			CK.04206			Đường truyền cấp 1  cấp địa hình VI			điểm


			159						CK.04301			CK.04301			Đường truyền cấp 2  cấp địa hình I			điểm


			160						CK.04302			CK.04302			Đường truyền cấp 2  cấp địa hình II			điểm


			161						CK.04303			CK.04303			Đường truyền cấp 2  cấp địa hình III			điểm


			162						CK.04304			CK.04304			Đường truyền cấp 2  cấp địa hình IV			điểm


			163						CK.04305			CK.04305			Đường truyền cấp 2  cấp địa hình V			điểm


			164						CK.04306			CK.04306			Đường truyền cấp 2  cấp địa hình VI			điểm


			165						CL.01101			CL.01101			Thuỷ chuẩn hạng 3  cấp địa hình I			km


			166						CL.01102			CL.01102			Thuỷ chuẩn hạng 3  cấp địa hình II			km


			167						CL.01103			CL.01103			Thuỷ chuẩn hạng 3  cấp địa hình III			km


			168						CL.01104			CL.01104			Thuỷ chuẩn hạng 3  cấp địa hình IV			km


			169						CL.01105			CL.01105			Thuỷ chuẩn hạng 3  cấp địa hình V			km


			170						CL.02101			CL.02101			Thuỷ chuẩn hạng 4  cấp địa hình I			km


			171						CL.02102			CL.02102			Thuỷ chuẩn hạng 4  cấp địa hình II			km


			172						CL.02103			CL.02103			Thuỷ chuẩn hạng 4  cấp địa hình III			km


			173						CL.02104			CL.02104			Thuỷ chuẩn hạng 4  cấp địa hình IV			km


			174						CL.02105			CL.02105			Thuỷ chuẩn hạng 4  cấp địa hình V			km


			175						CL.03101			CL.03101			Thủy chuẩn kỹ thuật cấp địa hình I			km


			176						CL.03102			CL.03102			Thủy chuẩn kỹ thuật cấp địa hình II			km


			177						CL.03103			CL.03103			Thủy chuẩn kỹ thuật cấp địa hình III			km


			178						CL.03104			CL.03104			Thủy chuẩn kỹ thuật cấp địa hình IV			km


			179						CL.03105			CL.03105			Thủy chuẩn kỹ thuật cấp địa hình V			km


			180						CM.01101			CM.01101			Bản đồ tỷ lệ 1/200 đường đồng mức 0,5m cấp địa hình I			ha


			181						CM.01102			CM.01102			Bản đồ tỷ lệ 1/200 đường đồng mức 0,5m cấp địa hình II			ha


			182						CM.01103			CM.01103			Bản đồ tỷ lệ 1/200 đường đồng mức 0,5m cấp địa hình III			ha


			183						CM.01104			CM.01104			Bản đồ tỷ lệ 1/200 đường đồng mức 0,5m cấp địa hình IV			ha


			184						CM.01105			CM.01105			Bản đồ tỷ lệ 1/200 đường đồng mức 0,5m cấp địa hình V			ha


			185						CM.01201			CM.01201			Bản đồ tỷ lệ 1/200 đường đồng mức 1m cấp địa hình I			ha


			186						CM.01202			CM.01202			Bản đồ tỷ lệ 1/200 đường đồng mức 1m cấp địa hình II			ha


			187						CM.01203			CM.01203			Bản đồ tỷ lệ 1/200 đường đồng mức 1m cấp địa hình III			ha


			188						CM.01204			CM.01204			Bản đồ tỷ lệ 1/200 đường đồng mức 1m cấp địa hình IV			ha


			189						CM.01205			CM.01205			Bản đồ tỷ lệ 1/200 đường đồng mức 1m cấp địa hình V			ha


			190						CM.01206			CM.01206			Bản đồ tỷ lệ 1/200 đường đồng mức 1m cấp địa hình VI			ha


			191						CM.02101			CM.02101			Bản đồ tỷ lệ 1/500 đường đồng mức 0,5m cấp địa hình I			ha


			192						CM.02102			CM.02102			Bản đồ tỷ lệ 1/500 đường đồng mức 0,5m cấp địa hình II			ha


			193						CM.02103			CM.02103			Bản đồ tỷ lệ 1/500 đường đồng mức 0,5m cấp địa hình III			ha


			194						CM.02104			CM.02104			Bản đồ tỷ lệ 1/500 đường đồng mức 0,5m cấp địa hình IV			ha


			195						CM.02105			CM.02105			Bản đồ tỷ lệ 1/500 đường đồng mức 0,5m cấp địa hình V			ha


			196						CM.02201			CM.02201			Bản đồ tỷ lệ 1/500 đường đồng mức 1m cấp địa hình I			ha


			197						CM.02202			CM.02202			Bản đồ tỷ lệ 1/500 đường đồng mức 1m cấp địa hình II			ha


			198						CM.02203			CM.02203			Bản đồ tỷ lệ 1/500 đường đồng mức 1m cấp địa hình III			ha


			199						CM.02204			CM.02204			Bản đồ tỷ lệ 1/500 đường đồng mức 1m cấp địa hình IV			ha


			200						CM.02205			CM.02205			Bản đồ tỷ lệ 1/500 đường đồng mức 1m cấp địa hình V			ha


			201						CM.02206			CM.02206			Bản đồ tỷ lệ 1/500 đường đồng mức 1m cấp địa hình VI			ha


			202						CM.03101			CM.03101			Bản đồ tỷ lệ 1/1000 đường đồng mức 1m cấp địa hình I			ha


			203						CM.03102			CM.03102			Bản đồ tỷ lệ 1/1000 đường đồng mức 1m cấp địa hình II			ha


			204						CM.03103			CM.03103			Bản đồ tỷ lệ 1/1000 đường đồng mức 1m cấp địa hình III			ha


			205						CM.03104			CM.03104			Bản đồ tỷ lệ 1/1000 đường đồng mức 1m cấp địa hình IV			ha


			206						CM.03105			CM.03105			Bản đồ tỷ lệ 1/1000 đường đồng mức 1m cấp địa hình V			ha


			207						CM.03106			CM.03106			Bản đồ tỷ lệ 1/1000 đường đồng mức 1m cấp địa hình VI			ha


			208						CM.03201			CM.03201			Bản đồ tỷ lệ 1/1000 đường đồng mức 2m cấp địa hình I			ha


			209						CM.03202			CM.03202			Bản đồ tỷ lệ 1/1000 đường đồng mức 2m cấp địa hình II			ha


			210						CM.03203			CM.03203			Bản đồ tỷ lệ 1/1000 đường đồng mức 2m cấp địa hình III			ha


			211						CM.03204			CM.03204			Bản đồ tỷ lệ 1/1000 đường đồng mức 2m cấp địa hình IV			ha


			212						CM.03205			CM.03205			Bản đồ tỷ lệ 1/1000 đường đồng mức 2m cấp địa hình V			ha


			213						CM.03206			CM.03206			Bản đồ tỷ lệ 1/1000 đường đồng mức 2m cấp địa hình VI			ha


			214						CM.04101			CM.04101			Bản đồ tỷ lệ 1/2000 đường đồng mức 1m cấp địa hình I			ha


			215						CM.04102			CM.04102			Bản đồ tỷ lệ 1/2000 đường đồng mức 1m cấp địa hình II			ha


			216						CM.04103			CM.04103			Bản đồ tỷ lệ 1/2000 đường đồng mức 1m cấp địa hình III			ha


			217						CM.04104			CM.04104			Bản đồ tỷ lệ 1/2000 đường đồng mức 1m cấp địa hình IV			ha


			218						CM.04105			CM.04105			Bản đồ tỷ lệ 1/2000 đường đồng mức 1m cấp địa hình V			ha


			219						CM.04106			CM.04106			Bản đồ tỷ lệ 1/2000 đường đồng mức 1m cấp địa hình VI			ha


			220						CM.04201			CM.04201			Bản đồ tỷ lệ 1/2000 đường đồng mức 2m cấp địa hình I			ha


			221						CM.04202			CM.04202			Bản đồ tỷ lệ 1/2000 đường đồng mức 2m cấp địa hình II			ha


			222						CM.04203			CM.04203			Bản đồ tỷ lệ 1/2000 đường đồng mức 2m cấp địa hình III			ha


			223						CM.04204			CM.04204			Bản đồ tỷ lệ 1/2000 đường đồng mức 2m cấp địa hình IV			ha


			224						CM.04205			CM.04205			Bản đồ tỷ lệ 1/2000 đường đồng mức 2m cấp địa hình V			ha


			225						CM.04206			CM.04206			Bản đồ tỷ lệ 1/2000 đường đồng mức 2m cấp địa hình VI			ha


			226						CM.05101			CM.05101			Bản đồ tỷ lệ 1/5000 đường đồng mức 2m cấp địa hình I			ha


			227						CM.05102			CM.05102			Bản đồ tỷ lệ 1/5000 đường đồng mức 2m cấp địa hình II			ha


			228						CM.05103			CM.05103			Bản đồ tỷ lệ 1/5000 đường đồng mức 2m cấp địa hình III			ha


			229						CM.05104			CM.05104			Bản đồ tỷ lệ 1/5000 đường đồng mức 2m cấp địa hình IV			ha


			230						CM.05105			CM.05105			Bản đồ tỷ lệ 1/5000 đường đồng mức 2m cấp địa hình V			ha


			231						CM.05106			CM.05106			Bản đồ tỷ lệ 1/5000 đường đồng mức 2m cấp địa hình VI			ha


			232						CM.05201			CM.05201			Bản đồ tỷ lệ 1/5000 đường đồng mức 5m cấp địa hình I			ha


			233						CM.05202			CM.05202			Bản đồ tỷ lệ 1/5000 đường đồng mức 5m cấp địa hình II			ha


			234						CM.05203			CM.05203			Bản đồ tỷ lệ 1/5000 đường đồng mức 5m cấp địa hình III			ha


			235						CM.05204			CM.05204			Bản đồ tỷ lệ 1/5000 đường đồng mức 5m cấp địa hình IV			ha


			236						CM.05205			CM.05205			Bản đồ tỷ lệ 1/5000 đường đồng mức 5m cấp địa hình V			ha


			237						CM.05206			CM.05206			Bản đồ tỷ lệ 1/5000 đường đồng mức 5m cấp địa hình VI			ha


			238						CM.06101			CM.06101			Bản đồ tỷ lệ 1/10000 đường đồng mức 2m cấp địa hình I			ha


			239						CM.06102			CM.06102			Bản đồ tỷ lệ 1/10000 đường đồng mức 2m cấp địa hình II			ha


			240						CM.06103			CM.06103			Bản đồ tỷ lệ 1/10000 đường đồng mức 2m cấp địa hình III			ha


			241						CM.06104			CM.06104			Bản đồ tỷ lệ 1/10000 đường đồng mức 2m cấp địa hình IV			ha


			242						CM.06105			CM.06105			Bản đồ tỷ lệ 1/10000 đường đồng mức 2m cấp địa hình V			ha


			243						CM.06106			CM.06106			Bản đồ tỷ lệ 1/10000 đường đồng mức 2m cấp địa hình VI			ha


			244						CM.06201			CM.06201			Bản đồ tỷ lệ 1/10000 đường đồng mức 5m cấp địa hình I			ha


			245						CM.06202			CM.06202			Bản đồ tỷ lệ 1/10000 đường đồng mức 5m cấp địa hình II			ha


			246						CM.06203			CM.06203			Bản đồ tỷ lệ 1/10000 đường đồng mức 5m cấp địa hình III			ha


			247						CM.06204			CM.06204			Bản đồ tỷ lệ 1/10000 đường đồng mức 5m cấp địa hình IV			ha


			248						CM.06205			CM.06205			Bản đồ tỷ lệ 1/10000 đường đồng mức 5m cấp địa hình V			ha


			249						CM.06206			CM.06206			Bản đồ tỷ lệ 1/10000 đường đồng mức 5m cấp địa hình VI			ha


			250						CM.07101			CM.07101			Số hoá bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500, đường đồng mức 0,5m Loại khó khăn 1			ha


			251						CM.07102			CM.07102			Số hoá bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500, đường đồng mức 0,5m Loại khó khăn 2			ha


			252						CM.07103			CM.07103			Số hoá bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500, đường đồng mức 0,5m Loại khó khăn 3			ha


			253						CM.07104			CM.07104			Số hoá bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500, đường đồng mức 0,5m Loại khó khăn 4			ha


			254						CM.07201			CM.07201			Số hoá bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500, đường đồng mức 1m Loại khó khăn 1			ha


			255						CM.07202			CM.07202			Số hoá bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500, đường đồng mức 1m Loại khó khăn 2			ha


			256						CM.07203			CM.07203			Số hoá bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500, đường đồng mức 1m Loại khó khăn 3			ha


			257						CM.07204			CM.07204			Số hoá bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500, đường đồng mức 1m Loại khó khăn 4			ha


			258						CM.07301			CM.07301			Số hoá bản đồ địa hình tỷ lệ 1/1000, đường đồng mức 1m Loại khó khăn 1			ha


			259						CM.07302			CM.07302			Số hoá bản đồ địa hình tỷ lệ 1/1000, đường đồng mức 1m Loại khó khăn 2			ha


			260						CM.07303			CM.07303			Số hoá bản đồ địa hình tỷ lệ 1/1000, đường đồng mức 1m Loại khó khăn 3			ha


			261						CM.07304			CM.07304			Số hoá bản đồ địa hình tỷ lệ 1/1000, đường đồng mức 1m Loại khó khăn 4			ha


			262						CM.07401			CM.07401			Số hoá bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2000, đường đồng mức 1m Loại khó khăn 1			ha


			263						CM.07402			CM.07402			Số hoá bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2000, đường đồng mức 1m Loại khó khăn 2			ha


			264						CM.07403			CM.07403			Số hoá bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2000, đường đồng mức 1m Loại khó khăn 3			ha


			265						CM.07404			CM.07404			Số hoá bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2000, đường đồng mức 1m Loại khó khăn 4			ha


			266						CM.07501			CM.07501			Số hoá bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2000, đường đồng mức 2m Loại khó khăn 1			ha


			267						CM.07502			CM.07502			Số hoá bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2000, đường đồng mức 2m Loại khó khăn 2			ha


			268						CM.07503			CM.07503			Số hoá bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2000, đường đồng mức 2m Loại khó khăn 3			ha


			269						CM.07504			CM.07504			Số hoá bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2000, đường đồng mức 2m Loại khó khăn 4			ha


			270						CM.07601			CM.07601			Số hoá bản đồ địa hình tỷ lệ 1/5000, đường đồng mức 1m Loại khó khăn 1			ha


			271						CM.07602			CM.07602			Số hoá bản đồ địa hình tỷ lệ 1/5000, đường đồng mức 1m Loại khó khăn 2			ha


			272						CM.07603			CM.07603			Số hoá bản đồ địa hình tỷ lệ 1/5000, đường đồng mức 1m Loại khó khăn 3			ha


			273						CM.07604			CM.07604			Số hoá bản đồ địa hình tỷ lệ 1/5000, đường đồng mức 1m Loại khó khăn 4			ha


			274						CM.07701			CM.07701			Số hoá bản đồ địa hình tỷ lệ 1/5000, đường đồng mức 5m Loại khó khăn 1			ha


			275						CM.07702			CM.07702			Số hoá bản đồ địa hình tỷ lệ 1/5000, đường đồng mức 5m Loại khó khăn 2			ha


			276						CM.07703			CM.07703			Số hoá bản đồ địa hình tỷ lệ 1/5000, đường đồng mức 5m Loại khó khăn 3			ha


			277						CM.07704			CM.07704			Số hoá bản đồ địa hình tỷ lệ 1/5000, đường đồng mức 5m Loại khó khăn 4			ha


			278						CM.07801			CM.07801			Số hoá bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10000, đường đồng mức 5m Loại khó khăn 1			ha


			279						CM.07802			CM.07802			Số hoá bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10000, đường đồng mức 5m Loại khó khăn 2			ha


			280						CM.07803			CM.07803			Số hoá bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10000, đường đồng mức 5m Loại khó khăn 3			ha


			281						CM.07804			CM.07804			Số hoá bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10000, đường đồng mức 5m Loại khó khăn 4			ha


			282						CN.01101			CN.01101			Đo vẽ bản đồ địa hình dưới nước tỷ lệ 1/200 đường đồng mức 0,5m Cấp địa hình I			ha


			283						CN.01102			CN.01102			Đo vẽ bản đồ địa hình dưới nước tỷ lệ 1/200 đường đồng mức 0,5m Cấp địa hình II			ha


			284						CN.01103			CN.01103			Đo vẽ bản đồ địa hình dưới nước tỷ lệ 1/200 đường đồng mức 0,5m Cấp địa hình III			ha


			285						CN.01104			CN.01104			Đo vẽ bản đồ địa hình dưới nước tỷ lệ 1/200 đường đồng mức 0,5m Cấp địa hình IV			ha


			286						CN.01105			CN.01105			Đo vẽ bản đồ địa hình dưới nước tỷ lệ 1/200 đường đồng mức 0,5m Cấp địa hình V			ha


			287						CN.01201			CN.01201			Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/200 đường đồng mức 1m Cấp địa hình I			ha


			288						CN.01202			CN.01202			Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/200 đường đồng mức 1m Cấp địa hình II			ha


			289						CN.01203			CN.01203			Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/200 đường đồng mức 1m Cấp địa hình III			ha


			290						CN.01204			CN.01204			Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/200 đường đồng mức 1m Cấp địa hình IV			ha


			291						CN.01205			CN.01205			Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/200 đường đồng mức 1m Cấp địa hình V			ha


			292						CN.01206			CN.01206			Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/200 đường đồng mức 1m Cấp địa hình VI			ha


			293						CN.02101			CN.02101			Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/500 đường đồng mức 0,5m Cấp địa hình I			ha


			294						CN.02102			CN.02102			Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/500 đường đồng mức 0,5m Cấp địa hình II			ha


			295						CN.02103			CN.02103			Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/500 đường đồng mức 0,5m Cấp địa hình III			ha


			296						CN.02104			CN.02104			Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/500 đường đồng mức 0,5m Cấp địa hình IV			ha


			297						CN.02105			CN.02105			Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/500 đường đồng mức 0,5m Cấp địa hình V			ha


			298						CN.02201			CN.02201			Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/500 đường đồng mức 1m Cấp địa hình I			ha


			299						CN.02202			CN.02202			Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/500 đường đồng mức 1m Cấp địa hình II			ha


			300						CN.02203			CN.02203			Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/500 đường đồng mức 1m Cấp địa hình III			ha


			301						CN.02204			CN.02204			Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/500 đường đồng mức 1m Cấp địa hình IV			ha


			302						CN.02205			CN.02205			Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/500 đường đồng mức 1m Cấp địa hình V			ha


			303						CN.02206			CN.02206			Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/500 đường đồng mức 1m Cấp địa hình VI			ha


			304						CN.03101			CN.03101			Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/1000 đường đồng mức 1m Cấp địa hình I			ha


			305						CN.03102			CN.03102			Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/1000 đường đồng mức 1m Cấp địa hình II			ha


			306						CN.03103			CN.03103			Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/1000 đường đồng mức 1m Cấp địa hình III			ha


			307						CN.03104			CN.03104			Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/1000 đường đồng mức 1m Cấp địa hình IV			ha


			308						CN.03105			CN.03105			Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/1000 đường đồng mức 1m Cấp địa hình V			ha


			309						CN.03106			CN.03106			Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/1000 đường đồng mức 1m Cấp địa hình VI			ha


			310						CN.03201			CN.03201			Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/1000 đường đồng mức 2m Cấp địa hình I			ha


			311						CN.03202			CN.03202			Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/1000 đường đồng mức 2m Cấp địa hình II			ha


			312						CN.03203			CN.03203			Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/1000 đường đồng mức 2m Cấp địa hình III			ha


			313						CN.03204			CN.03204			Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/1000 đường đồng mức 2m Cấp địa hình IV			ha


			314						CN.03205			CN.03205			Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/1000 đường đồng mức 2m Cấp địa hình V			ha


			315						CN.03206			CN.03206			Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/1000 đường đồng mức 2m Cấp địa hình VI			ha


			316						CN.04101			CN.04101			Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/2000 đường đồng mức 1m Cấp địa hình I			ha


			317						CN.04102			CN.04102			Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/2000 đường đồng mức 1m Cấp địa hình II			ha


			318						CN.04103			CN.04103			Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/2000 đường đồng mức 1m Cấp địa hình III			ha


			319						CN.04104			CN.04104			Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/2000 đường đồng mức 1m Cấp địa hình IV			ha


			320						CN.04105			CN.04105			Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/2000 đường đồng mức 1m Cấp địa hình V			ha


			321						CN.04106			CN.04106			Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/2000 đường đồng mức 1m Cấp địa hình VI			ha


			322						CN.04201			CN.04201			Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/2000 đường đồng mức 2m Cấp địa hình I			ha


			323						CN.04202			CN.04202			Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/2000 đường đồng mức 2m Cấp địa hình II			ha


			324						CN.04203			CN.04203			Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/2000 đường đồng mức 2m Cấp địa hình III			ha


			325						CN.04204			CN.04204			Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/2000 đường đồng mức 2m Cấp địa hình IV			ha


			326						CN.04205			CN.04205			Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/2000 đường đồng mức 2m Cấp địa hình V			ha


			327						CN.04206			CN.04206			Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/2000 đường đồng mức 2m Cấp địa hình VI			ha


			328						CN.05101			CN.05101			Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/5000 đường đồng mức 2m Cấp địa hình I			ha


			329						CN.05102			CN.05102			Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/5000 đường đồng mức 2m Cấp địa hình II			ha


			330						CN.05103			CN.05103			Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/5000 đường đồng mức 2m Cấp địa hình III			ha


			331						CN.05104			CN.05104			Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/5000 đường đồng mức 2m Cấp địa hình IV			ha


			332						CN.05105			CN.05105			Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/5000 đường đồng mức 2m Cấp địa hình V			ha


			333						CN.05106			CN.05106			Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/5000 đường đồng mức 2m Cấp địa hình VI			ha


			334						CN.05201			CN.05201			Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/5000 đường đồng mức 5m Cấp địa hình I			ha


			335						CN.05202			CN.05202			Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/5000 đường đồng mức 5m Cấp địa hình II			ha


			336						CN.05203			CN.05203			Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/5000 đường đồng mức 5m Cấp địa hình III			ha


			337						CN.05204			CN.05204			Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/5000 đường đồng mức 5m Cấp địa hình IV			ha


			338						CN.05205			CN.05205			Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/5000 đường đồng mức 5m Cấp địa hình V			ha


			339						CN.05206			CN.05206			Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/5000 đường đồng mức 5m Cấp địa hình VI			ha


			340						CN.06101			CN.06101			Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/10000 đường đồng mức 2m Cấp địa hình I			ha


			341						CN.06102			CN.06102			Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/10000 đường đồng mức 2m Cấp địa hình II			ha


			342						CN.06103			CN.06103			Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/10000 đường đồng mức 2m Cấp địa hình III			ha


			343						CN.06104			CN.06104			Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/10000 đường đồng mức 2m Cấp địa hình IV			ha


			344						CN.06105			CN.06105			Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/10000 đường đồng mức 2m Cấp địa hình V			ha


			345						CN.06106			CN.06106			Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/10000 đường đồng mức 2m Cấp địa hình VI			ha


			346						CN.06201			CN.06201			Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/10000 đường đồng mức 5m Cấp địa hình I			ha


			347						CN.06202			CN.06202			Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/10000 đường đồng mức 5m Cấp địa hình II			ha


			348						CN.06203			CN.06203			Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/10000 đường đồng mức 5m Cấp địa hình III			ha


			349						CN.06204			CN.06204			Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/10000 đường đồng mức 5m Cấp địa hình IV			ha


			350						CN.06205			CN.06205			Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/10000 đường đồng mức 5m Cấp địa hình V			ha


			351						CN.06206			CN.06206			Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/10000 đường đồng mức 5m Cấp địa hình VI			ha


			352						CO.01101			CO.01101			Đo vẽ mặt cắt dọc ở trên cạn Cấp địa hình I			m


			353						CO.01102			CO.01102			Đo vẽ mặt cắt dọc ở trên cạn Cấp địa hình II			m


			354						CO.01103			CO.01103			Đo vẽ mặt cắt dọc ở trên cạn Cấp địa hình III			m


			355						CO.01104			CO.01104			Đo vẽ mặt cắt dọc ở trên cạn Cấp địa hình IV			m


			356						CO.01105			CO.01105			Đo vẽ mặt cắt dọc ở trên cạn Cấp địa hình V			m


			357						CO.01106			CO.01106			Đo vẽ mặt cắt dọc ở trên cạn Cấp địa hình VI			m


			358						CO.01201			CO.01201			Đo vẽ mặt cắt ngang ở trên cạn Cấp địa hình I			m


			359						CO.01202			CO.01202			Đo vẽ mặt cắt ngang ở trên cạn Cấp địa hình II			m


			360						CO.01203			CO.01203			Đo vẽ mặt cắt ngang ở trên cạn Cấp địa hình III			m


			361						CO.01204			CO.01204			Đo vẽ mặt cắt ngang ở trên cạn Cấp địa hình IV			m


			362						CO.01205			CO.01205			Đo vẽ mặt cắt ngang ở trên cạn Cấp địa hình V			m


			363						CO.01206			CO.01206			Đo vẽ mặt cắt ngang ở trên cạn Cấp địa hình VI			m


			364						CO.01301			CO.01301			Đo vẽ mặt cắt dọc ở dưới nước Cấp địa hình I			m


			365						CO.01302			CO.01302			Đo vẽ mặt cắt dọc ở dưới nước Cấp địa hình II			m


			366						CO.01303			CO.01303			Đo vẽ mặt cắt dọc ở dưới nước Cấp địa hình III			m


			367						CO.01304			CO.01304			Đo vẽ mặt cắt dọc ở dưới nước Cấp địa hình IV			m


			368						CO.01305			CO.01305			Đo vẽ mặt cắt dọc ở dưới nước Cấp địa hình V			m


			369						CO.01401			CO.01401			Đo vẽ mặt cắt ngang ở dưới nước Cấp địa hình I			m


			370						CO.01402			CO.01402			Đo vẽ mặt cắt ngang ở dưới nước Cấp địa hình II			m


			371						CO.01403			CO.01403			Đo vẽ mặt cắt ngang ở dưới nước Cấp địa hình III			m


			372						CO.01404			CO.01404			Đo vẽ mặt cắt ngang ở dưới nước Cấp địa hình IV			m


			373						CO.01405			CO.01405			Đo vẽ mặt cắt ngang ở dưới nước Cấp địa hình V			m


			374						CO.02101			CO.02101			Đo lún công trình Số điểm đo của một chu kỳ n<10			chu kỳ đo


			375						CO.02102			CO.02102			Đo lún công trình Số điểm đo của một chu kỳ n>10 n< 15			chu kỳ đo


			376						CO.02103			CO.02103			Đo lún công trình Số điểm đo của một chu kỳ n>15 n< 20			chu kỳ đo


			377						CO.02104			CO.02104			Đo lún công trình Số điểm đo của một chu kỳ n>20 n< 25			chu kỳ đo


			378						CO.02105			CO.02105			Đo lún công trình Số điểm đo của một chu kỳ n>25 n< 30			chu kỳ đo


			379						CO.02106			CO.02106			Đo lún công trình Số điểm đo của một chu kỳ n>30 n< 35			chu kỳ đo


			380						CP.01101			CP.01101			Thí nghiệm xác định các chỉ tiêu hoá lý của mẫu nước toàn phần			mẫu


			381						CP.02101			CP.02101			Thí nghiệm xác định các chỉ tiêu hoá học của mẫu đá			mẫu


			382						CP.03101			CP.03101			Thí nghiệm xác định chỉ tiêu cơ lý của mẫu đất nguyên dạng (cắt, nén bằng phương pháp 1 trục)			mẫu


			383						CP.03201			CP.03201			Thí nghiệm xác định chỉ tiêu cơ lý của mẫu đất nguyên dạng (cắt, nén bằng phương pháp 3 trục)			mẫu


			384						CP.03301			CP.03301			Thí nghiệm xác định các chỉ tiêu cơ lý của mẫu đất không nguyên dạng			mẫu


			385						CP.03401			CP.03401			Thí nghiệm xác định chỉ tiêu đầm nén tiêu chuẩn			mẫu


			386						CP.04101			CP.04101			Thí nghiệm  xác định các chỉ tiêu cơ lý của mẫu đá			mẫu


			387						CP.05101			CP.05101			Thí nghiệm mẫu cát - sỏi - vật liệu xây dựng			mẫu


			388						CP.06101			CP.06101			Thí nghiệm mẫu đất dăm sạn lớn			mẫu


			389						CP.07101			CP.07101			Thí nghiệm xác định thành phần vật chất và cấu trúc của đá (Lát mỏng thạch học)			mẫu


			390						CP.08101			CP.08101			Thí nghiệm phân tích mẫu clo - trong nguyên liệu làm ximăng			mẫu


			391						CP.09101			CP.09101			Thí nghiệm CBR (xác định chỉ tiêu nén lún California)			mẫu


			392						CQ.01101			CQ.01101			Xuyên tĩnh			m


			393						CQ.01201			CQ.01201			Xuyên động			m


			394						CQ.02101			CQ.02101			Cắt quay bằng máy			điểm


			395						CQ.03101			CQ.03101			Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT)			lần


			396						CQ.03102			CQ.03102			Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT)			lần


			397						CQ.04101			CQ.04101			Nén ngang trong lỗ khoan			điểm


			398						CQ.04102			CQ.04102			Nén ngang trong lỗ khoan			điểm


			399						CQ.05101			CQ.05101			Hút nước thí nghiệm trong lỗ khoan			lần


			400						CQ.06101			CQ.06101			ép nước thí nghiệm trong lỗ khoan			đoạn


			401						CQ.07101			CQ.07101			Đổ nước thí nghiệm trong lỗ khoan			lần


			402						CQ.08101			CQ.08101			Đổ nước thí nghiệm trong hố đào			lần


			403						CQ.09101			CQ.09101			Múc nước thí nghiệm trong lỗ khoan			lần


			404						CQ.11001			CQ.11001			Thí nghiệm cơ địa trên bệ bê tông trong hàm ngang			bệ


			405						CQ.12001			CQ.12001			Thí nghiệm CBR hiện trường			điểm


			406						CQ.13101			CQ.13101			Thí nghiệm xác định độ chặt của nền đường đất hoặc cát đồng nhất - thí nghiệm trên mặt			điểm


			407						CQ.13201			CQ.13201			Thí nghiệm xác định độ chặt của nền đường đất dăm sạn hoặc đá cấp phối - thí nghiệm trên mặt			điểm


			408						CQ.14101			CQ.14101			Thí nghiệm đo modun đàn hối bằng tấm ép cứng; đường kính bàn nén D = 34cm			điểm


			409						CQ.14201			CQ.14201			Thí nghiệm đo modun đàn hối bằng tấm ép cứng; đường kính bàn nén D = 76cm			điểm


			410						CQ.15001			CQ.15001			Nén tĩnh thử tải cọc bê tông sử dụng hệ thống cọc neo			lần


			411						CQ.16001			CQ.16001			Nén tĩnh thử tải cọc bê tông sử dụng dàn chất tải  Tải trọng nén 100 ữ ≤ 500tấn			lần


			412						CQ.16002			CQ.16002			Nén tĩnh thử tải cọc bê tông sử dụng dàn chất tải  Tải trọng nén  ≤ 1000tấn			lần


			413						CQ.16003			CQ.16003			Nén tĩnh thử tải cọc bê tông sử dụng dàn chất tải  Tải trọng nén  ≤ 1500tấn			lần


			414						CQ.16004			CQ.16004			Nén tĩnh thử tải cọc bê tông sử dụng dàn chất tải  Tải trọng nén  ≤ 2000tấn			lần


			415						CQ.17001			CQ.17001			Thí nghiệm biến dạng nhỏ (PIT)			cọc


			416						CQ.18001			CQ.18001			Thí nghiệm siêu âm chất lượng cọc			lần


			417						CQ.19001			CQ.19001			Thí nghiệm đo môđun đàn hồi bằng cần Belkenman			điểm


			418						CR.01112			CR.01112			Thăm dò địa chấn bằng máy ES125 Cấp địa hình I - II


			419						CR.01113			CR.01113			Thăm dò địa chấn bằng máy ES125 Cấp địa hình III - IV


			420						CR.01122			CR.01122			Thăm dò địa chấn bằng máy ES125 Cấp địa hình I - II


			421						CR.01123			CR.01123			Thăm dò địa chấn bằng máy ES125 Cấp địa hình III - IV


			422						CR.02111			CR.02111			Thăm dò địa chấn bằng máy Triosx 12 Cấp địa hình I - II


			423						CR.02112			CR.02112			Thăm dò địa chấn bằng máy Triosx 12 Cấp địa hình III - IV


			424						CR.02121			CR.02121			Thăm dò địa chấn bằng máy Triosx 12 Cấp địa hình I - II


			425						CR.02122			CR.02122			Thăm dò địa chấn bằng máy Triosx 12 Cấp địa hình III - IV


			426						CR.02201			CR.02201			Thăm dò địa chấn bằng máy Triosx 12 Cấp địa hình I - II


			427						CR.02202			CR.02202			Thăm dò địa chấn bằng máy Triosx 12 Cấp địa hình III - IV


			428						CR.03101			CR.03101			Thăm dò địa vật lý điện bằng phương pháp đo mặt cắt điện Cấp địa hình I - II


			429						CR.03102			CR.03102			Thăm dò địa vật lý điện bằng phương pháp đo mặt cắt điện Cấp địa hình III - IV


			430						CR.03201			CR.03201			Đo địa vật lý điện bằng phương pháp điện trường thiên nhiên Cấp địa hình I - II


			431						CR.03202			CR.03202			Đo địa vật lý điện bằng phương pháp điện trường thiên nhiên Cấp địa hình III - IV


			432						CR.03301			CR.03301			Thăm dò địa vật lý điện bằng phương pháp đo sâu điện đối xứng Cấp địa hình  I - II


			433						CR.03302			CR.03302			Thăm dò địa vật lý điện bằng phương pháp đo sâu điện đối xứng Cấp địa hình  III - IV


			434						CR.04101			CR.04101			Thăm dò từ bằng máy MF2 - 100 Cấp địa hình I-II


			435						CR.04102			CR.04102			Thăm dò từ bằng máy MF2 - 100 Cấp địa hình III - IV


			436						CS.01101			CS.01101			Đo vẽ bản đồ địa chất tỷ Lệ 1/200.000 Cấp phức tạp 1			km2


			437						CS.01102			CS.01102			Đo vẽ bản đồ địa chất tỷ Lệ 1/200.000 Cấp phức tạp 2			km2


			438						CS.01103			CS.01103			Đo vẽ bản đồ địa chất tỷ Lệ 1/200.000 Cấp phức tạp 3			km2


			439						CS.02101			CS.02101			Đo vẽ bản đồ địa chất tỷ Lệ 1/100.000 Cấp phức tạp 1			km2


			440						CS.02102			CS.02102			Đo vẽ bản đồ địa chất tỷ Lệ 1/100.000 Cấp phức tạp 2			km2


			441						CS.02103			CS.02103			Đo vẽ bản đồ địa chất tỷ Lệ 1/100.000 Cấp phức tạp 3			km2


			442						CS.03101			CS.03101			Đo vẽ bản đồ địa chất tỷ Lệ 1/50.000 Cấp phức tạp 1			km2


			443						CS.03102			CS.03102			Đo vẽ bản đồ địa chất tỷ Lệ 1/50.000 Cấp phức tạp 2			km2


			444						CS.03103			CS.03103			Đo vẽ bản đồ địa chất tỷ Lệ 1/50.000 Cấp phức tạp 3			km2


			445						CS.04101			CS.04101			Đo vẽ bản đồ địa chất tỷ Lệ 1/25.000 Cấp phức tạp 1			km2


			446						CS.04102			CS.04102			Đo vẽ bản đồ địa chất tỷ Lệ 1/25.000 Cấp phức tạp 2			km2


			447						CS.04103			CS.04103			Đo vẽ bản đồ địa chất tỷ Lệ 1/25.000 Cấp phức tạp 3			km2


			448						CS.05101			CS.05101			Đo vẽ bản đồ địa chất tỷ Lệ 1/10.000 Cấp phức tạp 1			km2


			449						CS.05102			CS.05102			Đo vẽ bản đồ địa chất tỷ Lệ 1/10.000 Cấp phức tạp 2			km2


			450						CS.05103			CS.05103			Đo vẽ bản đồ địa chất tỷ Lệ 1/10.000 Cấp phức tạp 3			km2


			451						CS.06101			CS.06101			Đo vẽ bản đồ địa chất tỷ Lệ 1/5.000 Cấp phức tạp 1			km2


			452						CS.06102			CS.06102			Đo vẽ bản đồ địa chất tỷ Lệ 1/5.000 Cấp phức tạp 2			km2


			453						CS.06103			CS.06103			Đo vẽ bản đồ địa chất tỷ Lệ 1/5.000 Cấp phức tạp 3			km2


			454						CS.07101			CS.07101			Đo vẽ bản đồ địa chất tỷ Lệ 1/2.000 Cấp phức tạp 1			ha


			455						CS.07102			CS.07102			Đo vẽ bản đồ địa chất tỷ Lệ 1/2.000 Cấp phức tạp 2			ha


			456						CS.07103			CS.07103			Đo vẽ bản đồ địa chất tỷ Lệ 1/2.000 Cấp phức tạp 3			ha


			457						CS.08101			CS.08101			Đo vẽ bản đồ địa chất tỷ Lệ 1/1.000 Cấp phức tạp 1			ha


			458						CS.08102			CS.08102			Đo vẽ bản đồ địa chất tỷ Lệ 1/1.000 Cấp phức tạp 2			ha


			459						CS.08103			CS.08103			Đo vẽ bản đồ địa chất tỷ Lệ 1/1.000 Cấp phức tạp 3			ha


			460						CS.09101			CS.09101			Đo vẽ bản đồ địa chất tỷ Lệ 1/500 Cấp phức tạp 1			ha


			461						CS.09102			CS.09102			Đo vẽ bản đồ địa chất tỷ Lệ 1/500 Cấp phức tạp 2			ha


			462						CS.09103			CS.09103			Đo vẽ bản đồ địa chất tỷ Lệ 1/500 Cấp phức tạp 3			ha


															TỔNG CỘNG																					0			0			0			0





&L&".VnTime,Italic"&10Dù to¸n ACITT 2005


&C&P


Kh«ng xo¸ dßng nµy


Du toan


END





Phan tich vat tu


			BẢNG PHÂN TÍCH VẬT TƯ


			Công trình :


			Hạng mục :


			STT			MÃ HIỆU			MSVT			THÀNH PHẦN HAO PHÍ			ĐƠN VỊ			KHỐI LƯỢNG


																		THI CÔNG			ĐỊNH MỨC			VẬT TƯ


			1			CA.01101						Đào không chống độ sâu từ 0m đến 2m Cấp đất đá I-III			m3			0.000


												Vật liệu


									:APkPk11			Paraphin			kg						0.10000			0.000			0


									:AXkXk9			Ximăng			kg						1.00000			0.000			0


									:AHt2200125			Hộp tôn 200 x 200 x 1			cái						0.40000			0.000			0


									:AHgđ040035			Hộp gỗ đựng mẫu 400 x 400 x 400			cái						0.10000			0.000			0


									:AHg2lc2428			Hộp gỗ 24 ô đựng mẫu lưu			cái						0.20000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						2.40000			0.000


			2			CA.01102						Đào không chống độ sâu từ 0m đến 2m Cấp đất đá IV-V			m3			0.000


												Vật liệu


									:APkPk11			Paraphin			kg						0.10000			0.000			0


									:AXkXk9			Ximăng			kg						1.00000			0.000			0


									:AHt2200125			Hộp tôn 200 x 200 x 1			cái						0.40000			0.000			0


									:AHgđ040035			Hộp gỗ đựng mẫu 400 x 400 x 400			cái						0.10000			0.000			0


									:AHg2lc2428			Hộp gỗ 24 ô đựng mẫu lưu			cái						0.20000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						3.60000			0.000


			3			CA.01201						Đào không chống độ sâu từ 0m đến 4m Cấp đất đá I-III			m3			0.000


												Vật liệu


									:APkPk11			Paraphin			kg						0.10000			0.000			0


									:AXkXk9			Ximăng			kg						1.00000			0.000			0


									:AHt2200125			Hộp tôn 200 x 200 x 1			cái						0.40000			0.000			0


									:AHgđ040035			Hộp gỗ đựng mẫu 400 x 400 x 400			cái						0.10000			0.000			0


									:AHg2lc2428			Hộp gỗ 24 ô đựng mẫu lưu			cái						0.20000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						2.60000			0.000


			4			CA.01202						Đào không chống độ sâu từ 0m đến 4m Cấp đất đá IV-V			m3			0.000


												Vật liệu


									:APkPk11			Paraphin			kg						0.10000			0.000			0


									:AXkXk9			Ximăng			kg						1.00000			0.000			0


									:AHt2200125			Hộp tôn 200 x 200 x 1			cái						0.40000			0.000			0


									:AHgđ040035			Hộp gỗ đựng mẫu 400 x 400 x 400			cái						0.10000			0.000			0


									:AHg2lc2428			Hộp gỗ 24 ô đựng mẫu lưu			cái						0.20000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						3.80000			0.000


			5			CA.02101						Đào có chống độ sâu từ 0m đến 2m Cấp đất đá I-III			m3			0.000


												Vật liệu


									:APkPk11			Paraphin			kg						0.10000			0.000			0


									:AXkXk9			Ximăng			kg						1.00000			0.000			0


									:AHt2200125			Hộp tôn 200 x 200 x 1			cái						0.40000			0.000			0


									:AHgđ040035			Hộp gỗ đựng mẫu 400 x 400 x 400			cái						0.10000			0.000			0


									:AHg2lc2428			Hộp gỗ 24 ô đựng mẫu lưu			cái						0.20000			0.000			0


									:AGnVnVm312			Gỗ nhóm V			m3						0.01000			0.000			0


									:AĐkĐk7			Đinh			kg						0.20000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						3.20000			0.000


			6			CA.02102						Đào có chống độ sâu từ 0m đến 2m Cấp đất đá IV-V			m3			0.000


												Vật liệu


									:APkPk11			Paraphin			kg						0.10000			0.000			0


									:AXkXk9			Ximăng			kg						1.00000			0.000			0


									:AHt2200125			Hộp tôn 200 x 200 x 1			cái						0.40000			0.000			0


									:AHgđ040035			Hộp gỗ đựng mẫu 400 x 400 x 400			cái						0.10000			0.000			0


									:AHg2lc2428			Hộp gỗ 24 ô đựng mẫu lưu			cái						0.20000			0.000			0


									:AGnVnVm312			Gỗ nhóm V			m3						0.01000			0.000			0


									:AĐkĐk7			Đinh			kg						0.20000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						4.40000			0.000


			7			CA.02201						Đào có chống độ sâu từ 0m đến 4m Cấp đất đá I-III			m3			0.000


												Vật liệu


									:APkPk11			Paraphin			kg						0.10000			0.000			0


									:AXkXk9			Ximăng			kg						1.00000			0.000			0


									:AHt2200125			Hộp tôn 200 x 200 x 1			cái						0.40000			0.000			0


									:AHgđ040035			Hộp gỗ đựng mẫu 400 x 400 x 400			cái						0.10000			0.000			0


									:AHg2lc2428			Hộp gỗ 24 ô đựng mẫu lưu			cái						0.20000			0.000			0


									:AGnVnVm312			Gỗ nhóm V			m3						0.01000			0.000			0


									:AĐkĐk7			Đinh			kg						0.20000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						3.50000			0.000


			8			CA.02202						Đào có chống độ sâu từ 0m đến 4m Cấp đất đá IV-V			m3			0.000


												Vật liệu


									:APkPk11			Paraphin			kg						0.10000			0.000			0


									:AXkXk9			Ximăng			kg						1.00000			0.000			0


									:AHt2200125			Hộp tôn 200 x 200 x 1			cái						0.40000			0.000			0


									:AHgđ040035			Hộp gỗ đựng mẫu 400 x 400 x 400			cái						0.10000			0.000			0


									:AHg2lc2428			Hộp gỗ 24 ô đựng mẫu lưu			cái						0.20000			0.000			0


									:AGnVnVm312			Gỗ nhóm V			m3						0.01000			0.000			0


									:AĐkĐk7			Đinh			kg						0.20000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						5.20000			0.000


			9			CA.02301						Đào có chống độ sâu từ 0m đến 6m Cấp đất đá I-III			m3			0.000


												Vật liệu


									:APkPk11			Paraphin			kg						0.10000			0.000			0


									:AXkXk9			Ximăng			kg						1.00000			0.000			0


									:AHt2200125			Hộp tôn 200 x 200 x 1			cái						0.40000			0.000			0


									:AHgđ040035			Hộp gỗ đựng mẫu 400 x 400 x 400			cái						0.10000			0.000			0


									:AHg2lc2428			Hộp gỗ 24 ô đựng mẫu lưu			cái						0.20000			0.000			0


									:AGnVnVm312			Gỗ nhóm V			m3						0.01000			0.000			0


									:AĐkĐk7			Đinh			kg						0.20000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						4.10000			0.000


			10			CA.02302						Đào có chống độ sâu từ 0m đến 6m Cấp đất đá IV-V			m3			0.000


												Vật liệu


									:APkPk11			Paraphin			kg						0.10000			0.000			0


									:AXkXk9			Ximăng			kg						1.00000			0.000			0


									:AHt2200125			Hộp tôn 200 x 200 x 1			cái						0.40000			0.000			0


									:AHgđ040035			Hộp gỗ đựng mẫu 400 x 400 x 400			cái						0.10000			0.000			0


									:AHg2lc2428			Hộp gỗ 24 ô đựng mẫu lưu			cái						0.20000			0.000			0


									:AGnVnVm312			Gỗ nhóm V			m3						0.01000			0.000			0


									:AĐkĐk7			Đinh			kg						0.20000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						6.20000			0.000


			11			CA.03101						Đào giếng đứng			m3			0.000


												Vật liệu


									:ATnaTnak18			Thuốc nổ anômít			kg						0.85000			0.000			0


									:AKđvKđvc18			Kíp điện visai			cái						0.20000			0.000			0


									:ADđnđnmm17			Dây điện nổ mìn			m						0.38000			0.000			0


									:AMkc4c4629			Mũi khoan chữ thập f 46mm			cái						0.50000			0.000			0


									:ACk2580030			Cần khoan 25 x 105 x 800mm			cái						0.03000			0.000			0


									:ABđcđcsc24			Bóng điện chiếu sáng			cái						0.30000			0.000			0


									:AGnVnVm312			Gỗ nhóm V			m3						0.08000			0.000			0


									:AXkXk9			Ximăng			kg						7.00000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công															0


									:BNcBc45725			Nhân công: Bậc 4,5/7			công						7.84000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CBktPc3020			Búa khoan tay P30			ca						0.12000			0.000			0


									:CMnkBc1018			Máy nén khí B10			ca						0.50000			0.000			0


									:CMbd4c4815			Máy bơm d 48			ca						0.08000			0.000			0


									:CMbdc10016			Máy bơm d 100			ca						0.08000			0.000			0


									:CCthCthc14			Cẩu tự hành			ca						0.52000			0.000			0


									:CTt0c05320			Thùng trục  0,5m3			ca						0.08000			0.000			0


									:CBcMMc1016			Búa căn MO-10			ca						0.70000			0.000			0


									:CBth7c7521			Biến thế hàn 7,5kW			ca						0.68000			0.000			0


									:CBttttsc21			Biến thế thắp sáng			ca						0.67500			0.000			0


									:CQgCgCc517			Quạt gió CB-5M			ca						0.68000			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						2.00000


			12			CB.01101						Khoan tay trên cạn độ sâu hố khoan đến 10m  cấp đất đá I - III			m			0.000


												Vật liệu


									:AMkcMkc13			Mũi khoan			cái						0.00750			0.000			0


									:ACkmCkm11			Cần khoan			m						0.03750			0.000			0


									:ABgmmckb23			Bộ gia mốc cần khoan			bộ						0.01250			0.000			0


									:Aốcmốcm11			ống chống			m						0.11000			0.000			0


									:AĐnốnốcc21			Đầu nối ống chống			cái						0.05000			0.000			0


									:ACtf8m6821			Cáp thép  f 6 f 8mm			m						0.05000			0.000			0


									:AHt2010023			Hộp tôn 200 x 100mm			cái						0.20000			0.000			0


									:AHgđ040037			Hộp gỗ đựng mẫu 400 x 400 x 400mm			cái						0.10000			0.000			0


									:AHg2lc2428			Hộp gỗ 24 ô đựng mẫu lưu			cái						0.12000			0.000			0


									:ABốmmndb25			Bộ ống mẫu nguyên dạng			bộ						0.00100			0.000			0


									:AGnVnVm312			Gỗ nhóm V			m3						0.00100			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						2.24000			0.000


												Máy thi công


									:CBktBktc15			Bộ khoan tay			ca						0.22000			0.000


			13			CB.01102						Khoan tay trên cạn độ sâu hố khoan đến 10m  cấp đất đá IV - V			m			0.000


												Vật liệu


									:AMkcMkc13			Mũi khoan			cái						0.00900			0.000			0


									:ACkmCkm11			Cần khoan			m						0.04000			0.000			0


									:ABgmmckb23			Bộ gia mốc cần khoan			bộ						0.01300			0.000			0


									:Aốcmốcm11			ống chống			m						0.11000			0.000			0


									:AĐnốnốcc21			Đầu nối ống chống			cái						0.05000			0.000			0


									:ACtf8m6821			Cáp thép  f 6 f 8mm			m						0.05000			0.000			0


									:AHt2010023			Hộp tôn 200 x 100mm			cái						0.20000			0.000			0


									:AHgđ040037			Hộp gỗ đựng mẫu 400 x 400 x 400mm			cái						0.10000			0.000			0


									:AHg2lc2428			Hộp gỗ 24 ô đựng mẫu lưu			cái						0.12000			0.000			0


									:ABốmmndb25			Bộ ống mẫu nguyên dạng			bộ						0.00100			0.000			0


									:AGnVnVm312			Gỗ nhóm V			m3						0.00100			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						3.70000			0.000


												Máy thi công


									:CBktBktc15			Bộ khoan tay			ca						0.33000			0.000


			14			CB.01201						Khoan tay trên cạn độ sâu hố khoan đến 20m  cấp đất đá I - III			m			0.000


												Vật liệu


									:AMkcMkc13			Mũi khoan			cái						0.00750			0.000			0


									:ACkmCkm11			Cần khoan			m						0.03900			0.000			0


									:ABgmmckb23			Bộ gia mốc cần khoan			bộ						0.01300			0.000			0


									:Aốcmốcm11			ống chống			m						0.11000			0.000			0


									:AĐnốnốcc21			Đầu nối ống chống			cái						0.05000			0.000			0


									:ACtf8m6820			Cáp thép f 6 f 8mm			m						0.07000			0.000			0


									:AHt2010023			Hộp tôn 200 x 100mm			cái						0.20000			0.000			0


									:AHgđ040037			Hộp gỗ đựng mẫu 400 x 400 x 400mm			cái						0.10000			0.000			0


									:AHg2lc2428			Hộp gỗ 24 ô đựng mẫu lưu			cái						0.12000			0.000			0


									:ABốmmndb25			Bộ ống mẫu nguyên dạng			bộ						0.00100			0.000			0


									:AGnVnVm312			Gỗ nhóm V			m3						0.00100			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						2.28000			0.000


												Máy thi công


									:CBktBktc15			Bộ khoan tay			ca						0.23000			0.000


			15			CB.01202						Khoan tay trên cạn độ sâu hố khoan đến 20m  cấp đất đá IV - V			m			0.000


												Vật liệu


									:AMkcMkc13			Mũi khoan			cái						0.00900			0.000			0


									:ACkmCkm11			Cần khoan			m						0.04200			0.000			0


									:ABgmmckb23			Bộ gia mốc cần khoan			bộ						0.01350			0.000			0


									:Aốcmốcm11			ống chống			m						0.11000			0.000			0


									:AĐnốnốcc21			Đầu nối ống chống			cái						0.05000			0.000			0


									:ACtf8m6820			Cáp thép f 6 f 8mm			m						0.07000			0.000			0


									:AHt2010023			Hộp tôn 200 x 100mm			cái						0.20000			0.000			0


									:AHgđ040037			Hộp gỗ đựng mẫu 400 x 400 x 400mm			cái						0.10000			0.000			0


									:AHg2lc2428			Hộp gỗ 24 ô đựng mẫu lưu			cái						0.12000			0.000			0


									:ABốmmndb25			Bộ ống mẫu nguyên dạng			bộ						0.00100			0.000			0


									:AGnVnVm312			Gỗ nhóm V			m3						0.00100			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						3.82000			0.000


												Máy thi công


									:CBktBktc15			Bộ khoan tay			ca						0.34000			0.000


			16			CB.01301						Khoan tay trên cạn độ sâu hố khoan đến 30m  cấp đất đá I - III			m			0.000


												Vật liệu


									:AMkcMkc13			Mũi khoan			cái						0.00750			0.000			0


									:ACkmCkm11			Cần khoan			m						0.04200			0.000			0


									:ABgmmckb23			Bộ gia mốc cần khoan			bộ						0.01350			0.000			0


									:Aốcmốcm11			ống chống			m						0.11000			0.000			0


									:AĐnốnốcc21			Đầu nối ống chống			cái						0.05000			0.000			0


									:ACtf8m6821			Cáp thép  f 6 f 8mm			m						0.08000			0.000			0


									:AHt2010023			Hộp tôn 200 x 100mm			cái						0.20000			0.000			0


									:AHgđ040037			Hộp gỗ đựng mẫu 400 x 400 x 400mm			cái						0.10000			0.000			0


									:AHg2lc2428			Hộp gỗ 24 ô đựng mẫu lưu			cái						0.12000			0.000			0


									:ABốmmndb25			Bộ ống mẫu nguyên dạng			bộ						0.00100			0.000			0


									:AGnVnVm312			Gỗ nhóm V			m3						0.00100			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						2.64000			0.000


												Máy thi công


									:CBktBktc15			Bộ khoan tay			ca						0.26000			0.000


			17			CB.01302						Khoan tay trên cạn độ sâu hố khoan đến 30m  cấp đất đá IV - V			m			0.000


												Vật liệu


									:AMkcMkc13			Mũi khoan			cái						0.00900			0.000			0


									:ACkmCkm11			Cần khoan			m						0.04400			0.000			0


									:ABgmmckb23			Bộ gia mốc cần khoan			bộ						0.01430			0.000			0


									:Aốcmốcm11			ống chống			m						0.11000			0.000			0


									:AĐnốnốcc21			Đầu nối ống chống			cái						0.05000			0.000			0


									:ACtf8m6821			Cáp thép  f 6 f 8mm			m						0.08000			0.000			0


									:AHt2010023			Hộp tôn 200 x 100mm			cái						0.20000			0.000			0


									:AHgđ040037			Hộp gỗ đựng mẫu 400 x 400 x 400mm			cái						0.10000			0.000			0


									:AHg2lc2428			Hộp gỗ 24 ô đựng mẫu lưu			cái						0.12000			0.000			0


									:ABốmmndb25			Bộ ống mẫu nguyên dạng			bộ						0.00100			0.000			0


									:AGnVnVm312			Gỗ nhóm V			m3						0.00100			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						4.30000			0.000


												Máy thi công


									:CBktBktc15			Bộ khoan tay			ca						0.39000			0.000


			18			CC.01101						Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở trên cạn độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m cấp đất đá I - III			m			0.000


												Vật liệu


									:AMkhkhkc22			Mũi khoan hợp kim			cái						0.07000			0.000			0


									:ACkmCkm11			Cần khoan			m						0.01500			0.000			0


									:AĐncĐncb14			Đầu nối cần			bộ						0.00500			0.000			0


									:Aốcmốcm11			ống chống			m						0.03000			0.000			0


									:AĐnốnốcc21			Đầu nối ống chống			cái						0.01000			0.000			0


									:Aốmđốmđm13			ống mẫu đơn			m						0.04000			0.000			0


									:Aốmkốmkc15			ống mẫu kép			cái						0.00200			0.000			0


									:AHgđgđmh19			Hộp gỗ đựng mẫu			hộp						0.40000			0.000			0


									:AGnVnVm312			Gỗ nhóm V			m3						0.00350			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						2.85000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CBmkc15048			Bộ máy khoan cby – 150 zub hoặc loại tương tự			ca						0.16000			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						1.00000


			19			CC.01102						Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở trên cạn độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m cấp đất đá IV - VI			m			0.000


												Vật liệu


									:AMkhkhkc22			Mũi khoan hợp kim			cái						0.16400			0.000			0


									:ACkmCkm11			Cần khoan			m						0.03000			0.000			0


									:AĐncĐncb14			Đầu nối cần			bộ						0.01000			0.000			0


									:Aốcmốcm11			ống chống			m						0.03000			0.000			0


									:AĐnốnốcc21			Đầu nối ống chống			cái						0.01000			0.000			0


									:Aốmđốmđm13			ống mẫu đơn			m						0.04000			0.000			0


									:Aốmkốmkc15			ống mẫu kép			cái						0.00200			0.000			0


									:AHgđgđmh19			Hộp gỗ đựng mẫu			hộp						0.40000			0.000			0


									:AGnVnVm312			Gỗ nhóm V			m3						0.00350			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						3.84000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CBmkc15048			Bộ máy khoan cby – 150 zub hoặc loại tương tự			ca						0.36000			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						1.00000


			20			CC.01103						Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở trên cạn độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m cấp đất đá VII - VIII			m			0.000


												Vật liệu


									:AMkhkhkc22			Mũi khoan hợp kim			cái						0.35000			0.000			0


									:ACkmCkm11			Cần khoan			m						0.04000			0.000			0


									:AĐncĐncb14			Đầu nối cần			bộ						0.01400			0.000			0


									:Aốcmốcm11			ống chống			m						0.02000			0.000			0


									:AĐnốnốcc21			Đầu nối ống chống			cái						0.00700			0.000			0


									:Aốmđốmđm13			ống mẫu đơn			m						0.04000			0.000			0


									:Aốmkốmkc15			ống mẫu kép			cái						0.00200			0.000			0


									:AHgđgđmh19			Hộp gỗ đựng mẫu			hộp						0.40000			0.000			0


									:AGnVnVm312			Gỗ nhóm V			m3						0.00350			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						5.28000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CBmkc15048			Bộ máy khoan cby – 150 zub hoặc loại tương tự			ca						0.60000			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						1.00000


			21			CC.01104						Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở trên cạn độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m cấp đất đá IX - X			m			0.000


												Vật liệu


									:AMkkkkcc23			Mũi khoan kim cương			cái						0.05000			0.000			0


									:ABmrrkcb23			Bộ mở rộng kim cương			bộ						0.01500			0.000			0


									:ACkmCkm11			Cần khoan			m						0.04500			0.000			0


									:AĐncĐncb14			Đầu nối cần			bộ						0.01500			0.000			0


									:Aốcmốcm11			ống chống			m						0.02000			0.000			0


									:AĐnốnốcc21			Đầu nối ống chống			cái						0.00700			0.000			0


									:Aốmđốmđm13			ống mẫu đơn			m						0.04000			0.000			0


									:Aốmkốmkc15			ống mẫu kép			cái						0.00200			0.000			0


									:AHgđgđmh19			Hộp gỗ đựng mẫu			hộp						0.50000			0.000			0


									:AGnVnVm312			Gỗ nhóm V			m3						0.00350			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						4.98000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CBmkc15048			Bộ máy khoan cby – 150 zub hoặc loại tương tự			ca						0.55000			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						1.00000


			22			CC.01105						Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở trên cạn độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m cấp đất đá XI - XII			m			0.000


												Vật liệu


									:AMkkkkcc23			Mũi khoan kim cương			cái						0.08000			0.000			0


									:ABmrrkcb23			Bộ mở rộng kim cương			bộ						0.02400			0.000			0


									:ACkmCkm11			Cần khoan			m						0.05000			0.000			0


									:AĐncĐncb14			Đầu nối cần			bộ						0.01600			0.000			0


									:Aốcmốcm11			ống chống			m						0.02000			0.000			0


									:AĐnốnốcc21			Đầu nối ống chống			cái						0.00700			0.000			0


									:Aốmđốmđm13			ống mẫu đơn			m						0.04000			0.000			0


									:Aốmkốmkc15			ống mẫu kép			cái						0.00200			0.000			0


									:AHgđgđmh19			Hộp gỗ đựng mẫu			hộp						0.50000			0.000			0


									:AGnVnVm312			Gỗ nhóm V			m3						0.00350			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						6.86000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CBmkc15048			Bộ máy khoan cby – 150 zub hoặc loại tương tự			ca						0.85000			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						1.00000


			23			CC.01201						Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở trên cạn độ sâu hố khoan từ 0m đến 60m cấp đất đá I - III			m			0.000


												Vật liệu


									:AMkhkhkc22			Mũi khoan hợp kim			cái						0.06300			0.000			0


									:ACkmCkm11			Cần khoan			m						0.01600			0.000			0


									:AĐncĐncb14			Đầu nối cần			bộ						0.00520			0.000			0


									:Aốcmốcm11			ống chống			m						0.03000			0.000			0


									:AĐnốnốcc21			Đầu nối ống chống			cái						0.01000			0.000			0


									:Aốmđốmđm13			ống mẫu đơn			m						0.04000			0.000			0


									:Aốmkốmkc15			ống mẫu kép			cái						0.00200			0.000			0


									:AHgcHgc11			Hộp gỗ			cái						0.40000			0.000			0


									:AGnVnVm312			Gỗ nhóm V			m3						0.00350			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						3.00000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CBmkc15046			Bộ máy khoan cby 150 zub hoặc loại tương tự			ca						0.17000			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						1.00000


			24			CC.01202						Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở trên cạn độ sâu hố khoan từ 0m đến 60m cấp đất đá IV - VI			m			0.000


												Vật liệu


									:AMkhkhkc22			Mũi khoan hợp kim			cái						0.14800			0.000			0


									:ACkmCkm11			Cần khoan			m						0.03200			0.000			0


									:AĐncĐncb14			Đầu nối cần			bộ						0.01100			0.000			0


									:Aốcmốcm11			ống chống			m						0.03000			0.000			0


									:AĐnốnốcc21			Đầu nối ống chống			cái						0.01000			0.000			0


									:Aốmđốmđm13			ống mẫu đơn			m						0.04000			0.000			0


									:Aốmkốmkc15			ống mẫu kép			cái						0.00200			0.000			0


									:AHgcHgc11			Hộp gỗ			cái						0.40000			0.000			0


									:AGnVnVm312			Gỗ nhóm V			m3						0.00350			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						4.05000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CBmkc15046			Bộ máy khoan cby 150 zub hoặc loại tương tự			ca						0.38000			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						1.00000


			25			CC.01203						Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở trên cạn độ sâu hố khoan từ 0m đến 60m cấp đất đá VII - VIII			m			0.000


												Vật liệu


									:AMkhkhkc22			Mũi khoan hợp kim			cái						0.31500			0.000			0


									:ACkmCkm11			Cần khoan			m						0.04200			0.000			0


									:AĐncĐncb14			Đầu nối cần			bộ						0.01470			0.000			0


									:Aốcmốcm11			ống chống			m						0.02000			0.000			0


									:AĐnốnốcc21			Đầu nối ống chống			cái						0.00700			0.000			0


									:Aốmđốmđm13			ống mẫu đơn			m						0.04000			0.000			0


									:Aốmkốmkc15			ống mẫu kép			cái						0.00200			0.000			0


									:AHgcHgc11			Hộp gỗ			cái						0.40000			0.000			0


									:AGnVnVm312			Gỗ nhóm V			m3						0.00350			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						5.50000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CBmkc15046			Bộ máy khoan cby 150 zub hoặc loại tương tự			ca						0.66000			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						1.00000


			26			CC.01204						Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở trên cạn độ sâu hố khoan từ 0m đến 60m cấp đất đá IX - X			m			0.000


												Vật liệu


									:AMkkkkcc23			Mũi khoan kim cương			cái						0.04700			0.000			0


									:ABmrrkcb23			Bộ mở rộng kim cương			bộ						0.01500			0.000			0


									:ACkmCkm11			Cần khoan			m						0.04700			0.000			0


									:AĐncĐncb14			Đầu nối cần			bộ						0.01570			0.000			0


									:Aốcmốcm11			ống chống			m						0.02000			0.000			0


									:AĐnốnốcc21			Đầu nối ống chống			cái						0.00700			0.000			0


									:Aốmđốmđm13			ống mẫu đơn			m						0.04000			0.000			0


									:Aốmkốmkc15			ống mẫu kép			cái						0.00200			0.000			0


									:AHgcHgc11			Hộp gỗ			cái						0.50000			0.000			0


									:AGnVnVm312			Gỗ nhóm V			m3						0.00350			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						5.26000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CBmkc15046			Bộ máy khoan cby 150 zub hoặc loại tương tự			ca						0.63000			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						1.00000


			27			CC.01205						Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở trên cạn độ sâu hố khoan từ 0m đến 60m cấp đất đá XI - XII			m			0.000


												Vật liệu


									:AMkkkkcc23			Mũi khoan kim cương			cái						0.07600			0.000			0


									:ABmrrkcb23			Bộ mở rộng kim cương			bộ						0.02400			0.000			0


									:ACkmCkm11			Cần khoan			m						0.05200			0.000			0


									:AĐncĐncb14			Đầu nối cần			bộ						0.01700			0.000			0


									:Aốcmốcm11			ống chống			m						0.02000			0.000			0


									:AĐnốnốcc21			Đầu nối ống chống			cái						0.00700			0.000			0


									:Aốmđốmđm13			ống mẫu đơn			m						0.04000			0.000			0


									:Aốmkốmkc15			ống mẫu kép			cái						0.00200			0.000			0


									:AHgcHgc11			Hộp gỗ			cái						0.50000			0.000			0


									:AGnVnVm312			Gỗ nhóm V			m3						0.00350			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						7.22000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CBmkc15046			Bộ máy khoan cby 150 zub hoặc loại tương tự			ca						0.93000			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						1.00000


			28			CC.01301						Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở trên cạn độ sâu hố khoan từ 0m đến 100m cấp đất đá I - III			m			0.000


												Vật liệu


									:AMkhkhkc22			Mũi khoan hợp kim			cái						0.05600			0.000			0


									:ACkmCkm11			Cần khoan			m						0.01700			0.000			0


									:AĐncĐncb14			Đầu nối cần			bộ						0.00550			0.000			0


									:Aốcmốcm11			ống chống			m						0.03000			0.000			0


									:AĐnốnốcc21			Đầu nối ống chống			cái						0.01000			0.000			0


									:Aốmđốmđm13			ống mẫu đơn			m						0.04000			0.000			0


									:Aốmkốmkc15			ống mẫu kép			cái						0.00200			0.000			0


									:AHgcHgc11			Hộp gỗ			cái						0.40000			0.000			0


									:AGnVnVm312			Gỗ nhóm V			m3						0.00350			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công															0


									:BCbtc45732			Cấp bậc thợ bình quân 4,5/7			công						3.28000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CBmkc15046			Bộ máy khoan cby 150 zub hoặc loại tương tự			ca						0.18000			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						1.00000


			29			CC.01302						Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở trên cạn độ sâu hố khoan từ 0m đến 100m cấp đất đá IV - VI			m			0.000


												Vật liệu


									:AMkhkhkc22			Mũi khoan hợp kim			cái						0.13100			0.000			0


									:ACkmCkm11			Cần khoan			m						0.03400			0.000			0


									:AĐncĐncb14			Đầu nối cần			bộ						0.01200			0.000			0


									:Aốcmốcm11			ống chống			m						0.03000			0.000			0


									:AĐnốnốcc21			Đầu nối ống chống			cái						0.01000			0.000			0


									:Aốmđốmđm13			ống mẫu đơn			m						0.04000			0.000			0


									:Aốmkốmkc15			ống mẫu kép			cái						0.00200			0.000			0


									:AHgcHgc11			Hộp gỗ			cái						0.40000			0.000			0


									:AGnVnVm312			Gỗ nhóm V			m3						0.00350			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công															0


									:BCbtc45732			Cấp bậc thợ bình quân 4,5/7			công						4.47000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CBmkc15046			Bộ máy khoan cby 150 zub hoặc loại tương tự			ca						0.43000			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						1.00000


			30			CC.01303						Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở trên cạn độ sâu hố khoan từ 0m đến 100m cấp đất đá VII - VIII			m			0.000


												Vật liệu


									:AMkhkhkc22			Mũi khoan hợp kim			cái						0.28000			0.000			0


									:ACkmCkm11			Cần khoan			m						0.04400			0.000			0


									:AĐncĐncb14			Đầu nối cần			bộ						0.01500			0.000			0


									:Aốcmốcm11			ống chống			m						0.02000			0.000			0


									:AĐnốnốcc21			Đầu nối ống chống			cái						0.00700			0.000			0


									:Aốmđốmđm13			ống mẫu đơn			m						0.04000			0.000			0


									:Aốmkốmkc15			ống mẫu kép			cái						0.00200			0.000			0


									:AHgcHgc11			Hộp gỗ			cái						0.40000			0.000			0


									:AGnVnVm312			Gỗ nhóm V			m3						0.00350			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công															0


									:BCbtc45732			Cấp bậc thợ bình quân 4,5/7			công						6.04000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CBmkc15046			Bộ máy khoan cby 150 zub hoặc loại tương tự			ca						0.71000			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						1.00000


			31			CC.01304						Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở trên cạn độ sâu hố khoan từ 0m đến 100m cấp đất đá IX - X			m			0.000


												Vật liệu


									:AMkkkkcc23			Mũi khoan kim cương			cái						0.04500			0.000			0


									:ABmrrkcb23			Bộ mở rộng kim cương			bộ						0.01500			0.000			0


									:ACkmCkm11			Cần khoan			m						0.04900			0.000			0


									:AĐncĐncb14			Đầu nối cần			bộ						0.01600			0.000			0


									:Aốcmốcm11			ống chống			m						0.02000			0.000			0


									:AĐnốnốcc21			Đầu nối ống chống			cái						0.00700			0.000			0


									:Aốmđốmđm13			ống mẫu đơn			m						0.04000			0.000			0


									:Aốmkốmkc15			ống mẫu kép			cái						0.00200			0.000			0


									:AHgcHgc11			Hộp gỗ			cái						0.50000			0.000			0


									:AGnVnVm312			Gỗ nhóm V			m3						0.00350			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công															0


									:BCbtc45732			Cấp bậc thợ bình quân 4,5/7			công						6.02000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CBmkc15046			Bộ máy khoan cby 150 zub hoặc loại tương tự			ca						0.68000			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						1.00000


			32			CC.01305						Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở trên cạn độ sâu hố khoan từ 0m đến 100m cấp đất đá XI - XII			m			0.000


												Vật liệu


									:AMkkkkcc23			Mũi khoan kim cương			cái						0.07200			0.000			0


									:ABmrrkcb23			Bộ mở rộng kim cương			bộ						0.02400			0.000			0


									:ACkmCkm11			Cần khoan			m						0.05400			0.000			0


									:AĐncĐncb14			Đầu nối cần			bộ						0.01800			0.000			0


									:Aốcmốcm11			ống chống			m						0.02000			0.000			0


									:AĐnốnốcc21			Đầu nối ống chống			cái						0.00700			0.000			0


									:Aốmđốmđm13			ống mẫu đơn			m						0.04000			0.000			0


									:Aốmkốmkc15			ống mẫu kép			cái						0.00200			0.000			0


									:AHgcHgc11			Hộp gỗ			cái						0.50000			0.000			0


									:AGnVnVm312			Gỗ nhóm V			m3						0.00350			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công															0


									:BCbtc45732			Cấp bậc thợ bình quân 4,5/7			công						7.75000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CBmkc15046			Bộ máy khoan cby 150 zub hoặc loại tương tự			ca						1.02000			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						1.00000


			33			CC.01401						Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở trên cạn độ sâu hố khoan từ 0m đến 150m cấp đất đá I - III			m			0.000


												Vật liệu


									:AMkhkhkc22			Mũi khoan hợp kim			cái						0.04500			0.000			0


									:ACkmCkm11			Cần khoan			m						0.01800			0.000			0


									:AĐncĐncb14			Đầu nối cần			bộ						0.00570			0.000			0


									:Aốcmốcm11			ống chống			m						0.03000			0.000			0


									:AĐnốnốcc21			Đầu nối ống chống			cái						0.01000			0.000			0


									:Aốmđốmđm13			ống mẫu đơn			m						0.04000			0.000			0


									:Aốmkốmkc15			ống mẫu kép			cái						0.00200			0.000			0


									:AHg21c2124			Hộp gỗ 2 ngăn dài 1m			cái						0.40000			0.000			0


									:AGnVnVm312			Gỗ nhóm V			m3						0.00350			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công															0


									:BCbtc45732			Cấp bậc thợ bình quân 4,5/7			công						3.36000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CBmkc15048			Bộ máy khoan cby – 150 zub hoặc loại tương tự			ca						0.20000			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						1.00000


			34			CC.01402						Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở trên cạn độ sâu hố khoan từ 0m đến 150m cấp đất đá IV - VI			m			0.000


												Vật liệu


									:AMkhkhkc22			Mũi khoan hợp kim			cái						0.11500			0.000			0


									:ACkmCkm11			Cần khoan			m						0.03600			0.000			0


									:AĐncĐncb14			Đầu nối cần			bộ						0.01260			0.000			0


									:Aốcmốcm11			ống chống			m						0.03000			0.000			0


									:AĐnốnốcc21			Đầu nối ống chống			cái						0.01000			0.000			0


									:Aốmđốmđm13			ống mẫu đơn			m						0.04000			0.000			0


									:Aốmkốmkc15			ống mẫu kép			cái						0.00200			0.000			0


									:AHg21c2124			Hộp gỗ 2 ngăn dài 1m			cái						0.40000			0.000			0


									:AGnVnVm312			Gỗ nhóm V			m3						0.00350			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công															0


									:BCbtc45732			Cấp bậc thợ bình quân 4,5/7			công						4.72000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CBmkc15048			Bộ máy khoan cby – 150 zub hoặc loại tương tự			ca						0.46000			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						1.00000


			35			CC.01403						Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở trên cạn độ sâu hố khoan từ 0m đến 150m cấp đất đá VII - VIII			m			0.000


												Vật liệu


									:AMkhkhkc22			Mũi khoan hợp kim			cái						0.24500			0.000			0


									:ACkmCkm11			Cần khoan			m						0.04600			0.000			0


									:AĐncĐncb14			Đầu nối cần			bộ						0.01600			0.000			0


									:Aốcmốcm11			ống chống			m						0.02000			0.000			0


									:AĐnốnốcc21			Đầu nối ống chống			cái						0.00700			0.000			0


									:Aốmđốmđm13			ống mẫu đơn			m						0.04000			0.000			0


									:Aốmkốmkc15			ống mẫu kép			cái						0.00200			0.000			0


									:AHg21c2124			Hộp gỗ 2 ngăn dài 1m			cái						0.40000			0.000			0


									:AGnVnVm312			Gỗ nhóm V			m3						0.00350			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công															0


									:BCbtc45732			Cấp bậc thợ bình quân 4,5/7			công						6.51000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CBmkc15048			Bộ máy khoan cby – 150 zub hoặc loại tương tự			ca						0.78000			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						1.00000


			36			CC.01404						Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở trên cạn độ sâu hố khoan từ 0m đến 150m cấp đất đá IX - X			m			0.000


												Vật liệu


									:AMkkkkcc23			Mũi khoan kim cương			cái						0.04500			0.000			0


									:ABmrrkcb23			Bộ mở rộng kim cương			bộ						0.01500			0.000			0


									:ACkmCkm11			Cần khoan			m						0.05100			0.000			0


									:AĐncĐncb14			Đầu nối cần			bộ						0.01700			0.000			0


									:Aốcmốcm11			ống chống			m						0.02000			0.000			0


									:AĐnốnốcc21			Đầu nối ống chống			cái						0.00700			0.000			0


									:Aốmđốmđm13			ống mẫu đơn			m						0.04000			0.000			0


									:Aốmkốmkc15			ống mẫu kép			cái						0.00200			0.000			0


									:AHg21c2124			Hộp gỗ 2 ngăn dài 1m			cái						0.50000			0.000			0


									:AGnVnVm312			Gỗ nhóm V			m3						0.00350			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công															0


									:BCbtc45732			Cấp bậc thợ bình quân 4,5/7			công						6.30000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CBmkc15048			Bộ máy khoan cby – 150 zub hoặc loại tương tự			ca						0.72000			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						1.00000


			37			CC.01405						Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở trên cạn độ sâu hố khoan từ 0m đến 150m cấp đất đá XI - XII			m			0.000


												Vật liệu


									:AMkkkkcc23			Mũi khoan kim cương			cái						0.07200			0.000			0


									:ABmrrkcb23			Bộ mở rộng kim cương			bộ						0.02400			0.000			0


									:ACkmCkm11			Cần khoan			m						0.05700			0.000			0


									:AĐncĐncb14			Đầu nối cần			bộ						0.01900			0.000			0


									:Aốcmốcm11			ống chống			m						0.02000			0.000			0


									:AĐnốnốcc21			Đầu nối ống chống			cái						0.00700			0.000			0


									:Aốmđốmđm13			ống mẫu đơn			m						0.04000			0.000			0


									:Aốmkốmkc15			ống mẫu kép			cái						0.00200			0.000			0


									:AHg21c2124			Hộp gỗ 2 ngăn dài 1m			cái						0.50000			0.000			0


									:AGnVnVm312			Gỗ nhóm V			m3						0.00350			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công															0


									:BCbtc45732			Cấp bậc thợ bình quân 4,5/7			công						8.61000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CBmkc15048			Bộ máy khoan cby – 150 zub hoặc loại tương tự			ca						1.08000			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						1.00000


			38			CC.01501						Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở trên cạn độ sâu hố khoan từ 0m đến 200m cấp đất đá I - III			m			0.000


												Vật liệu


									:AMkhkhkc22			Mũi khoan hợp kim			cái						0.03600			0.000			0


									:ACkmCkm11			Cần khoan			m						0.01900			0.000			0


									:AĐncĐncb14			Đầu nối cần			bộ						0.00590			0.000			0


									:Aốcmốcm11			ống chống			m						0.03000			0.000			0


									:AĐnốnốcc21			Đầu nối ống chống			cái						0.01000			0.000			0


									:Aốmđốmđm13			ống mẫu đơn			m						0.04000			0.000			0


									:Aốmkốmkc15			ống mẫu kép			cái						0.00200			0.000			0


									:AHg21c2124			Hộp gỗ 2 ngăn dài 1m			cái						0.40000			0.000			0


									:AGnVnVm312			Gỗ nhóm V			m3						0.00350			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công															0


									:BCbtc45732			Cấp bậc thợ bình quân 4,5/7			công						3.47000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CBmkc15048			Bộ máy khoan cby – 150 zub hoặc loại tương tự			ca						0.22000			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						1.00000


			39			CC.01502						Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở trên cạn độ sâu hố khoan từ 0m đến 200m cấp đất đá IV - VI			m			0.000


												Vật liệu


									:AMkhkhkc22			Mũi khoan hợp kim			cái						0.09200			0.000			0


									:ACkmCkm11			Cần khoan			m						0.03900			0.000			0


									:AĐncĐncb14			Đầu nối cần			bộ						0.01310			0.000			0


									:Aốcmốcm11			ống chống			m						0.03000			0.000			0


									:AĐnốnốcc21			Đầu nối ống chống			cái						0.01000			0.000			0


									:Aốmđốmđm13			ống mẫu đơn			m						0.04000			0.000			0


									:Aốmkốmkc15			ống mẫu kép			cái						0.00200			0.000			0


									:AHg21c2124			Hộp gỗ 2 ngăn dài 1m			cái						0.40000			0.000			0


									:AGnVnVm312			Gỗ nhóm V			m3						0.00350			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công															0


									:BCbtc45732			Cấp bậc thợ bình quân 4,5/7			công						4.86000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CBmkc15048			Bộ máy khoan cby – 150 zub hoặc loại tương tự			ca						0.51000			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						1.00000


			40			CC.01503						Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở trên cạn độ sâu hố khoan từ 0m đến 200m cấp đất đá VII - VIII			m			0.000


												Vật liệu


									:AMkhkhkc22			Mũi khoan hợp kim			cái						0.19600			0.000			0


									:ACkmCkm11			Cần khoan			m						0.04800			0.000			0


									:AĐncĐncb14			Đầu nối cần			bộ						0.01700			0.000			0


									:Aốcmốcm11			ống chống			m						0.02000			0.000			0


									:AĐnốnốcc21			Đầu nối ống chống			cái						0.00700			0.000			0


									:Aốmđốmđm13			ống mẫu đơn			m						0.04000			0.000			0


									:Aốmkốmkc15			ống mẫu kép			cái						0.00200			0.000			0


									:AHg21c2124			Hộp gỗ 2 ngăn dài 1m			cái						0.40000			0.000			0


									:AGnVnVm312			Gỗ nhóm V			m3						0.00350			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công															0


									:BCbtc45732			Cấp bậc thợ bình quân 4,5/7			công						6.71000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CBmkc15048			Bộ máy khoan cby – 150 zub hoặc loại tương tự			ca						0.87000			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						1.00000


			41			CC.01504						Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở trên cạn độ sâu hố khoan từ 0m đến 200m cấp đất đá IX - X			m			0.000


												Vật liệu


									:AMkkkkcc23			Mũi khoan kim cương			cái						0.04500			0.000			0


									:ABmrrkcb23			Bộ mở rộng kim cương			bộ						0.01500			0.000			0


									:ACkmCkm11			Cần khoan			m						0.05300			0.000			0


									:AĐncĐncb14			Đầu nối cần			bộ						0.01800			0.000			0


									:Aốcmốcm11			ống chống			m						0.02000			0.000			0


									:AĐnốnốcc21			Đầu nối ống chống			cái						0.00700			0.000			0


									:Aốmđốmđm13			ống mẫu đơn			m						0.04000			0.000			0


									:Aốmkốmkc15			ống mẫu kép			cái						0.00200			0.000			0


									:AHg21c2124			Hộp gỗ 2 ngăn dài 1m			cái						0.50000			0.000			0


									:AGnVnVm312			Gỗ nhóm V			m3						0.00350			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công															0


									:BCbtc45732			Cấp bậc thợ bình quân 4,5/7			công						6.49000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CBmkc15048			Bộ máy khoan cby – 150 zub hoặc loại tương tự			ca						0.79000			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						1.00000


			42			CC.01505						Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở trên cạn độ sâu hố khoan từ 0m đến 200m cấp đất đá XI - XII			m			0.000


												Vật liệu


									:AMkkkkcc23			Mũi khoan kim cương			cái						0.07200			0.000			0


									:ABmrrkcb23			Bộ mở rộng kim cương			bộ						0.02400			0.000			0


									:ACkmCkm11			Cần khoan			m						0.06000			0.000			0


									:AĐncĐncb14			Đầu nối cần			bộ						0.02000			0.000			0


									:Aốcmốcm11			ống chống			m						0.02000			0.000			0


									:AĐnốnốcc21			Đầu nối ống chống			cái						0.00700			0.000			0


									:Aốmđốmđm13			ống mẫu đơn			m						0.04000			0.000			0


									:Aốmkốmkc15			ống mẫu kép			cái						0.00200			0.000			0


									:AHg21c2124			Hộp gỗ 2 ngăn dài 1m			cái						0.50000			0.000			0


									:AGnVnVm312			Gỗ nhóm V			m3						0.00350			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công															0


									:BCbtc45732			Cấp bậc thợ bình quân 4,5/7			công						8.87000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CBmkc15048			Bộ máy khoan cby – 150 zub hoặc loại tương tự			ca						1.18000			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						1.00000


			43			CC.02101						Bơm tiếp nước vụ khoan trên cạn Độ sâu hố khoan đến 30m cấp đất đá I - III			m			0.000


												Vật liệu


									:Aốnf5m5016			ống nước fi 50			m						0.04000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công


									:BCbt4c4726			Cấp bậc thợ bquân 4/7			công						0.70000			0.000


												Máy thi công


									:CMb2505017			Máy bơm 250/50			ca						0.11000			0.000


			44			CC.02102						Bơm tiếp nước vụ khoan trên cạn Độ sâu hố khoan đến 30m cấp đất đá IV - VI			m			0.000


												Vật liệu


									:Aốnf5m5016			ống nước fi 50			m						0.04000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công


									:BCbt4c4726			Cấp bậc thợ bquân 4/7			công						0.95000			0.000


												Máy thi công


									:CMb2505017			Máy bơm 250/50			ca						0.22000			0.000


			45			CC.02103						Bơm tiếp nước vụ khoan trên cạn Độ sâu hố khoan đến 30m cấp đất đá VII - VIII			m			0.000


												Vật liệu


									:Aốnf5m5016			ống nước fi 50			m						0.04000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công


									:BCbt4c4726			Cấp bậc thợ bquân 4/7			công						1.23000			0.000


												Máy thi công


									:CMb2505017			Máy bơm 250/50			ca						0.36000			0.000


			46			CC.02104						Bơm tiếp nước vụ khoan trên cạn Độ sâu hố khoan đến 30m cấp đất đá IX - X			m			0.000


												Vật liệu


									:Aốnf5m5016			ống nước fi 50			m						0.04000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công


									:BCbt4c4726			Cấp bậc thợ bquân 4/7			công						1.30000			0.000


												Máy thi công


									:CMb2505017			Máy bơm 250/50			ca						0.41000			0.000


			47			CC.02105						Bơm tiếp nước vụ khoan trên cạn Độ sâu hố khoan đến 30m cấp đất đá XI - XII			m			0.000


												Vật liệu


									:Aốnf5m5016			ống nước fi 50			m						0.04000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công


									:BCbt4c4726			Cấp bậc thợ bquân 4/7			công						1.68000			0.000


												Máy thi công


									:CMb2505017			Máy bơm 250/50			ca						0.49000			0.000


			48			CC.02201						Bơm tiếp nước vụ khoan trên cạn Độ sâu hố khoan đến 60m cấp đất đá I - III			m			0.000


												Vật liệu


									:Aốnf5m5016			ống nước fi 50			m						0.04000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công


									:BCbt4c4726			Cấp bậc thợ bquân 4/7			công						0.71000			0.000


												Máy thi công


									:CMb2505017			Máy bơm 250/50			ca						0.12000			0.000


			49			CC.02202						Bơm tiếp nước vụ khoan trên cạn Độ sâu hố khoan đến 60m cấp đất đá I - III			m			0.000


												Vật liệu


									:Aốnf5m5016			ống nước fi 50			m						0.04000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công


									:BCbt4c4726			Cấp bậc thợ bquân 4/7			công						0.96000			0.000


												Máy thi công


									:CMb2505017			Máy bơm 250/50			ca						0.23000			0.000


			50			CC.02203						Bơm tiếp nước vụ khoan trên cạn Độ sâu hố khoan đến 60m cấp đất đá I - III			m			0.000


												Vật liệu


									:Aốnf5m5016			ống nước fi 50			m						0.04000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công


									:BCbt4c4726			Cấp bậc thợ bquân 4/7			công						1.24000			0.000


												Máy thi công


									:CMb2505017			Máy bơm 250/50			ca						0.39000			0.000


			51			CC.02204						Bơm tiếp nước vụ khoan trên cạn Độ sâu hố khoan đến 60m cấp đất đá I - III			m			0.000


												Vật liệu


									:Aốnf5m5016			ống nước fi 50			m						0.04000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công


									:BCbt4c4726			Cấp bậc thợ bquân 4/7			công						1.30000			0.000


												Máy thi công


									:CMb2505017			Máy bơm 250/50			ca						0.44000			0.000


			52			CC.02205						Bơm tiếp nước vụ khoan trên cạn Độ sâu hố khoan đến 60m cấp đất đá I - III			m			0.000


												Vật liệu


									:Aốnf5m5016			ống nước fi 50			m						0.04000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công


									:BCbt4c4726			Cấp bậc thợ bquân 4/7			công						1.70000			0.000


												Máy thi công


									:CMb2505017			Máy bơm 250/50			ca						0.53000			0.000


			53			CC.02301						Bơm tiếp nước vụ khoan trên cạn Độ sâu hố khoan đến 100m cấp đất đá I - III			m			0.000


												Vật liệu


									:Aốnf5m5016			ống nước fi 50			m						0.04000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công


									:BCbt4c4726			Cấp bậc thợ bquân 4/7			công						0.77000			0.000


												Máy thi công


									:CMb2505017			Máy bơm 250/50			ca						0.13000			0.000


			54			CC.02302						Bơm tiếp nước vụ khoan trên cạn Độ sâu hố khoan đến 100m cấp đất đá IV - VI			m			0.000


												Vật liệu


									:Aốnf5m5016			ống nước fi 50			m						0.04000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công


									:BCbt4c4726			Cấp bậc thợ bquân 4/7			công						1.05000			0.000


												Máy thi công


									:CMb2505017			Máy bơm 250/50			ca						0.29000			0.000


			55			CC.02303						Bơm tiếp nước vụ khoan trên cạn Độ sâu hố khoan đến 100m cấp đất đá VII - VIII			m			0.000


												Vật liệu


									:Aốnf5m5016			ống nước fi 50			m						0.04000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công


									:BCbt4c4726			Cấp bậc thợ bquân 4/7			công						1.40000			0.000


												Máy thi công


									:CMb2505017			Máy bơm 250/50			ca						0.48000			0.000


			56			CC.02304						Bơm tiếp nước vụ khoan trên cạn Độ sâu hố khoan đến 100m cấp đất đá IX - X			m			0.000


												Vật liệu


									:Aốnf5m5016			ống nước fi 50			m						0.04000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công


									:BCbt4c4726			Cấp bậc thợ bquân 4/7			công						1.42000			0.000


												Máy thi công


									:CMb2505017			Máy bơm 250/50			ca						0.54000			0.000


			57			CC.02305						Bơm tiếp nước vụ khoan trên cạn Độ sâu hố khoan đến 100m cấp đất đá XI - XII			m			0.000


												Vật liệu


									:Aốnf5m5016			ống nước fi 50			m						0.04000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công


									:BCbt4c4726			Cấp bậc thợ bquân 4/7			công						1.72000			0.000


												Máy thi công


									:CMb2505017			Máy bơm 250/50			ca						0.65000			0.000


			58			CC.02401						Bơm tiếp nước vụ khoan trên cạn Độ sâu hố khoan đến 150m cấp đất đá I - III			m			0.000


												Vật liệu


									:Aốnf5m5016			ống nước fi 50			m						0.04000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công


									:BCbt4c4726			Cấp bậc thợ bquân 4/7			công						0.79000			0.000


												Máy thi công


									:CMb2505017			Máy bơm 250/50			ca						0.14000			0.000


			59			CC.02402						Bơm tiếp nước vụ khoan trên cạn Độ sâu hố khoan đến 150m cấp đất đá IV - VI			m			0.000


												Vật liệu


									:Aốnf5m5016			ống nước fi 50			m						0.04000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công


									:BCbt4c4726			Cấp bậc thợ bquân 4/7			công						1.10000			0.000


												Máy thi công


									:CMb2505017			Máy bơm 250/50			ca						0.33000			0.000


			60			CC.02403						Bơm tiếp nước vụ khoan trên cạn Độ sâu hố khoan đến 150m cấp đất đá VII - VIII			m			0.000


												Vật liệu


									:Aốnf5m5016			ống nước fi 50			m						0.04000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công


									:BCbt4c4726			Cấp bậc thợ bquân 4/7			công						1.43000			0.000


												Máy thi công


									:CMb2505017			Máy bơm 250/50			ca						0.53000			0.000


			61			CC.02404						Bơm tiếp nước vụ khoan trên cạn Độ sâu hố khoan đến 150m cấp đất đá IX - X			m			0.000


												Vật liệu


									:Aốnf5m5016			ống nước fi 50			m						0.04000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công


									:BCbt4c4726			Cấp bậc thợ bquân 4/7			công						1.50000			0.000


												Máy thi công


									:CMb2505017			Máy bơm 250/50			ca						0.60000			0.000


			62			CC.02405						Bơm tiếp nước vụ khoan trên cạn Độ sâu hố khoan đến 150m cấp đất đá XI - XII			m			0.000


												Vật liệu


									:Aốnf5m5016			ống nước fi 50			m						0.04000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công


									:BCbt4c4726			Cấp bậc thợ bquân 4/7			công						2.00000			0.000


												Máy thi công


									:CMb2505017			Máy bơm 250/50			ca						0.72000			0.000


			63			CC.02501						Bơm tiếp nước vụ khoan trên cạn Độ sâu hố khoan đến 200m cấp đất đá I - III			m			0.000


												Vật liệu


									:Aốnf5m5016			ống nước fi 50			m						0.04000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công


									:BCbt4c4726			Cấp bậc thợ bquân 4/7			công						0.81000			0.000


												Máy thi công


									:CMb2505017			Máy bơm 250/50			ca						0.16000			0.000


			64			CC.02502						Bơm tiếp nước vụ khoan trên cạn Độ sâu hố khoan đến 200m cấp đất đá IV - VI			m			0.000


												Vật liệu


									:Aốnf5m5016			ống nước fi 50			m						0.04000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công


									:BCbt4c4726			Cấp bậc thợ bquân 4/7			công						1.13000			0.000


												Máy thi công


									:CMb2505017			Máy bơm 250/50			ca						0.37000			0.000


			65			CC.02503						Bơm tiếp nước vụ khoan trên cạn Độ sâu hố khoan đến 200m cấp đất đá VII - VIII			m			0.000


												Vật liệu


									:Aốnf5m5016			ống nước fi 50			m						0.04000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công


									:BCbt4c4726			Cấp bậc thợ bquân 4/7			công						1.46000			0.000


												Máy thi công


									:CMb2505017			Máy bơm 250/50			ca						0.59000			0.000


			66			CC.02504						Bơm tiếp nước vụ khoan trên cạn Độ sâu hố khoan đến 200m cấp đất đá IX - X			m			0.000


												Vật liệu


									:Aốnf5m5016			ống nước fi 50			m						0.04000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công


									:BCbt4c4726			Cấp bậc thợ bquân 4/7			công						1.54000			0.000


												Máy thi công


									:CMb2505017			Máy bơm 250/50			ca						0.67000			0.000


			67			CC.02505						Bơm tiếp nước vụ khoan trên cạn Độ sâu hố khoan đến 200m cấp đất đá XI - XII			m			0.000


												Vật liệu


									:Aốnf5m5016			ống nước fi 50			m						0.04000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công


									:BCbt4c4726			Cấp bậc thợ bquân 4/7			công						2.05000			0.000


												Máy thi công


									:CMb2505017			Máy bơm 250/50			ca						0.81000			0.000


			68			CD.01101						Khoan xoay bơm rửa ống mẫu ở dưới nước độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m  cấp đất đá I - III			m			0.000


												Vật liệu


									:AMkhkhkc22			Mũi khoan hợp kim			cái						0.07000			0.000			0


									:ACkmCkm11			Cần khoan			m						0.01800			0.000			0


									:AĐncĐncb14			Đầu nối cần			bộ						0.00600			0.000			0


									:Aốcmốcm11			ống chống			m						0.06000			0.000			0


									:AĐnốnốcc21			Đầu nối ống chống			cái						0.02000			0.000			0


									:Aốmđốmđm13			ống mẫu đơn			m						0.04000			0.000			0


									:Aốmkốmkc15			ống mẫu kép			cái						0.00200			0.000			0


									:AHgcHgc11			Hộp gỗ			cái						0.40000			0.000			0


									:AGnVnVm312			Gỗ nhóm V			m3						0.00350			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						4.30000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CBmkc15046			Bộ máy khoan cby 150 zub hoặc loại tương tự			ca						0.19000			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						1.00000


			69			CD.01102						Khoan xoay bơm rửa ống mẫu ở dưới nước độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m  cấp đất đá IV - VI			m			0.000


												Vật liệu


									:AMkhkhkc22			Mũi khoan hợp kim			cái						0.16400			0.000			0


									:ACkmCkm11			Cần khoan			m						0.03600			0.000			0


									:AĐncĐncb14			Đầu nối cần			bộ						0.01200			0.000			0


									:Aốcmốcm11			ống chống			m						0.06000			0.000			0


									:AĐnốnốcc21			Đầu nối ống chống			cái						0.02000			0.000			0


									:Aốmđốmđm13			ống mẫu đơn			m						0.04000			0.000			0


									:Aốmkốmkc15			ống mẫu kép			cái						0.00200			0.000			0


									:AHgcHgc11			Hộp gỗ			cái						0.40000			0.000			0


									:AGnVnVm312			Gỗ nhóm V			m3						0.00350			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						5.81000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CBmkc15046			Bộ máy khoan cby 150 zub hoặc loại tương tự			ca						0.43000			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						1.00000


			70			CD.01103						Khoan xoay bơm rửa ống mẫu ở dưới nước độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m  cấp đất đá VII - VIII			m			0.000


												Vật liệu


									:AMkhkhkc22			Mũi khoan hợp kim			cái						0.35000			0.000			0


									:ACkmCkm11			Cần khoan			m						0.04800			0.000			0


									:AĐncĐncb14			Đầu nối cần			bộ						0.01700			0.000			0


									:Aốcmốcm11			ống chống			m						0.05000			0.000			0


									:AĐnốnốcc21			Đầu nối ống chống			cái						0.01700			0.000			0


									:Aốmđốmđm13			ống mẫu đơn			m						0.04000			0.000			0


									:Aốmkốmkc15			ống mẫu kép			cái						0.00200			0.000			0


									:AHgcHgc11			Hộp gỗ			cái						0.40000			0.000			0


									:AGnVnVm312			Gỗ nhóm V			m3						0.00350			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						7.94000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CBmkc15046			Bộ máy khoan cby 150 zub hoặc loại tương tự			ca						0.71000			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						1.00000


			71			CD.01104						Khoan xoay bơm rửa ống mẫu ở dưới nước độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m  cấp đất đá IX - X			m			0.000


												Vật liệu


									:AMkkkkcc23			Mũi khoan kim cương			cái						0.05000			0.000			0


									:ABmrrkcb23			Bộ mở rộng kim cương			bộ						0.01500			0.000			0


									:ACkmCkm11			Cần khoan			m						0.05400			0.000			0


									:AĐncĐncb14			Đầu nối cần			bộ						0.01800			0.000			0


									:Aốcmốcm11			ống chống			m						0.05000			0.000			0


									:AĐnốnốcc21			Đầu nối ống chống			cái						0.01700			0.000			0


									:Aốmđốmđm13			ống mẫu đơn			m						0.04000			0.000			0


									:Aốmkốmkc15			ống mẫu kép			cái						0.00200			0.000			0


									:AHgcHgc11			Hộp gỗ			cái						0.50000			0.000			0


									:AGnVnVm312			Gỗ nhóm V			m3						0.00350			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						7.53000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CBmkc15046			Bộ máy khoan cby 150 zub hoặc loại tương tự			ca						0.66000			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						1.00000


			72			CD.01105						Khoan xoay bơm rửa ống mẫu ở dưới nước độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m  cấp đất đá XI - XII			m			0.000


												Vật liệu


									:AMkkkkcc23			Mũi khoan kim cương			cái						0.08000			0.000			0


									:ABmrrkcb23			Bộ mở rộng kim cương			bộ						0.02400			0.000			0


									:ACkmCkm11			Cần khoan			m						0.06000			0.000			0


									:AĐncĐncb14			Đầu nối cần			bộ						0.01900			0.000			0


									:Aốcmốcm11			ống chống			m						0.05000			0.000			0


									:AĐnốnốcc21			Đầu nối ống chống			cái						0.01700			0.000			0


									:Aốmđốmđm13			ống mẫu đơn			m						0.04000			0.000			0


									:Aốmkốmkc15			ống mẫu kép			cái						0.00200			0.000			0


									:AHgcHgc11			Hộp gỗ			cái						0.50000			0.000			0


									:AGnVnVm312			Gỗ nhóm V			m3						0.00350			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						10.20000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CBmkc15046			Bộ máy khoan cby 150 zub hoặc loại tương tự			ca						1.01000			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						1.00000


			73			CD.01201						Khoan xoay bơm rửa ống mẫu ở dưới nước độ sâu hố khoan từ 0m đến 60m  cấp đất đá I - III			m			0.000


												Vật liệu


									:AMkhkhkc22			Mũi khoan hợp kim			cái						0.06300			0.000			0


									:ACkmCkm11			Cần khoan			m						0.01900			0.000			0


									:AĐncĐncb14			Đầu nối cần			bộ						0.00630			0.000			0


									:Aốcmốcm11			ống chống			m						0.06000			0.000			0


									:AĐnốnốcc21			Đầu nối ống chống			cái						0.02000			0.000			0


									:Aốmđốmđm13			ống mẫu đơn			m						0.04000			0.000			0


									:Aốmkốmkc15			ống mẫu kép			cái						0.00200			0.000			0


									:AHgcHgc11			Hộp gỗ			cái						0.40000			0.000			0


									:AGnVnVm312			Gỗ nhóm V			m3						0.00350			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						4.50000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CBmkc15048			Bộ máy khoan cby – 150 zub hoặc loại tương tự			ca						0.20000			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						1.00000


			74			CD.01202						Khoan xoay bơm rửa ống mẫu ở dưới nước độ sâu hố khoan từ 0m đến 60m  cấp đất đá IV - VI			m			0.000


												Vật liệu


									:AMkhkhkc22			Mũi khoan hợp kim			cái						0.14800			0.000			0


									:ACkmCkm11			Cần khoan			m						0.03800			0.000			0


									:AĐncĐncb14			Đầu nối cần			bộ						0.01260			0.000			0


									:Aốcmốcm11			ống chống			m						0.06000			0.000			0


									:AĐnốnốcc21			Đầu nối ống chống			cái						0.02000			0.000			0


									:Aốmđốmđm13			ống mẫu đơn			m						0.04000			0.000			0


									:Aốmkốmkc15			ống mẫu kép			cái						0.00200			0.000			0


									:AHgcHgc11			Hộp gỗ			cái						0.40000			0.000			0


									:AGnVnVm312			Gỗ nhóm V			m3						0.00350			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						6.10000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CBmkc15048			Bộ máy khoan cby – 150 zub hoặc loại tương tự			ca						0.46000			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						1.00000


			75			CD.01203						Khoan xoay bơm rửa ống mẫu ở dưới nước độ sâu hố khoan từ 0m đến 60m  cấp đất đá VII - VIII			m			0.000


												Vật liệu


									:AMkhkhkc22			Mũi khoan hợp kim			cái						0.31500			0.000			0


									:ACkmCkm11			Cần khoan			m						0.05000			0.000			0


									:AĐncĐncb14			Đầu nối cần			bộ						0.01700			0.000			0


									:Aốcmốcm11			ống chống			m						0.05000			0.000			0


									:AĐnốnốcc21			Đầu nối ống chống			cái						0.01700			0.000			0


									:Aốmđốmđm13			ống mẫu đơn			m						0.04000			0.000			0


									:Aốmkốmkc15			ống mẫu kép			cái						0.00200			0.000			0


									:AHgcHgc11			Hộp gỗ			cái						0.40000			0.000			0


									:AGnVnVm312			Gỗ nhóm V			m3						0.00350			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						8.30000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CBmkc15048			Bộ máy khoan cby – 150 zub hoặc loại tương tự			ca						0.79000			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						1.00000


			76			CD.01204						Khoan xoay bơm rửa ống mẫu ở dưới nước độ sâu hố khoan từ 0m đến 60m  cấp đất đá IX - X			m			0.000


												Vật liệu


									:AMkkkkcc23			Mũi khoan kim cương			cái						0.04700			0.000			0


									:ABmrrkcb23			Bộ mở rộng kim cương			bộ						0.01500			0.000			0


									:ACkmCkm11			Cần khoan			m						0.05700			0.000			0


									:AĐncĐncb14			Đầu nối cần			bộ						0.01900			0.000			0


									:Aốcmốcm11			ống chống			m						0.05000			0.000			0


									:AĐnốnốcc21			Đầu nối ống chống			cái						0.01700			0.000			0


									:Aốmđốmđm13			ống mẫu đơn			m						0.04000			0.000			0


									:Aốmkốmkc15			ống mẫu kép			cái						0.00200			0.000			0


									:AHgcHgc11			Hộp gỗ			cái						0.50000			0.000			0


									:AGnVnVm312			Gỗ nhóm V			m3						0.00350			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						7.90000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CBmkc15048			Bộ máy khoan cby – 150 zub hoặc loại tương tự			ca						0.75000			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						1.00000


			77			CD.01205						Khoan xoay bơm rửa ống mẫu ở dưới nước độ sâu hố khoan từ 0m đến 60m  cấp đất đá XI - XII			m			0.000


												Vật liệu


									:AMkkkkcc23			Mũi khoan kim cương			cái						0.07600			0.000			0


									:ABmrrkcb23			Bộ mở rộng kim cương			bộ						0.02400			0.000			0


									:ACkmCkm11			Cần khoan			m						0.06300			0.000			0


									:AĐncĐncb14			Đầu nối cần			bộ						0.02000			0.000			0


									:Aốcmốcm11			ống chống			m						0.05000			0.000			0


									:AĐnốnốcc21			Đầu nối ống chống			cái						0.01700			0.000			0


									:Aốmđốmđm13			ống mẫu đơn			m						0.04000			0.000			0


									:Aốmkốmkc15			ống mẫu kép			cái						0.00200			0.000			0


									:AHgcHgc11			Hộp gỗ			cái						0.50000			0.000			0


									:AGnVnVm312			Gỗ nhóm V			m3						0.00350			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						10.90000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CBmkc15048			Bộ máy khoan cby – 150 zub hoặc loại tương tự			ca						1.13000			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						1.00000


			78			CD.01301						Khoan xoay bơm rửa ống mẫu ở dưới nước độ sâu hố khoan từ 0m đến 100m  cấp đất đá I - III			m			0.000


												Vật liệu


									:AMkhkhkc22			Mũi khoan hợp kim			cái						0.05600			0.000			0


									:ACkmCkm11			Cần khoan			m						0.02000			0.000			0


									:AĐncĐncb14			Đầu nối cần			bộ						0.00660			0.000			0


									:Aốcmốcm11			ống chống			m						0.06000			0.000			0


									:AĐnốnốcc21			Đầu nối ống chống			cái						0.02000			0.000			0


									:Aốmđốmđm13			ống mẫu đơn			m						0.04000			0.000			0


									:Aốmkốmkc15			ống mẫu kép			cái						0.00200			0.000			0


									:AHgcHgc11			Hộp gỗ			cái						0.40000			0.000			0


									:AGnVnVm312			Gỗ nhóm V			m3						0.00350			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công															0


									:BCbtc45732			Cấp bậc thợ bình quân 4,5/7			công						4.76000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CBmkc15048			Bộ máy khoan cby – 150 zub hoặc loại tương tự			ca						0.22000			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						1.00000


			79			CD.01302						Khoan xoay bơm rửa ống mẫu ở dưới nước độ sâu hố khoan từ 0m đến 100m  cấp đất đá IV - VI			m			0.000


												Vật liệu


									:AMkhkhkc22			Mũi khoan hợp kim			cái						0.13100			0.000			0


									:ACkmCkm11			Cần khoan			m						0.04000			0.000			0


									:AĐncĐncb14			Đầu nối cần			bộ						0.01320			0.000			0


									:Aốcmốcm11			ống chống			m						0.06000			0.000			0


									:AĐnốnốcc21			Đầu nối ống chống			cái						0.02000			0.000			0


									:Aốmđốmđm13			ống mẫu đơn			m						0.04000			0.000			0


									:Aốmkốmkc15			ống mẫu kép			cái						0.00200			0.000			0


									:AHgcHgc11			Hộp gỗ			cái						0.40000			0.000			0


									:AGnVnVm312			Gỗ nhóm V			m3						0.00350			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công															0


									:BCbtc45732			Cấp bậc thợ bình quân 4,5/7			công						6.42000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CBmkc15048			Bộ máy khoan cby – 150 zub hoặc loại tương tự			ca						0.52000			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						1.00000


			80			CD.01303						Khoan xoay bơm rửa ống mẫu ở dưới nước độ sâu hố khoan từ 0m đến 100m  cấp đất đá VII - VIII			m			0.000


												Vật liệu


									:AMkhkhkc22			Mũi khoan hợp kim			cái						0.28000			0.000			0


									:ACkmCkm11			Cần khoan			m						0.05300			0.000			0


									:AĐncĐncb14			Đầu nối cần			bộ						0.01900			0.000			0


									:Aốcmốcm11			ống chống			m						0.05000			0.000			0


									:AĐnốnốcc21			Đầu nối ống chống			cái						0.01700			0.000			0


									:Aốmđốmđm13			ống mẫu đơn			m						0.04000			0.000			0


									:Aốmkốmkc15			ống mẫu kép			cái						0.00200			0.000			0


									:AHgcHgc11			Hộp gỗ			cái						0.40000			0.000			0


									:AGnVnVm312			Gỗ nhóm V			m3						0.00350			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công															0


									:BCbtc45732			Cấp bậc thợ bình quân 4,5/7			công						8.86000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CBmkc15048			Bộ máy khoan cby – 150 zub hoặc loại tương tự			ca						0.92000			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						1.00000


			81			CD.01304						Khoan xoay bơm rửa ống mẫu ở dưới nước độ sâu hố khoan từ 0m đến 100m  cấp đất đá IX - X			m			0.000


												Vật liệu


									:AMkkkkcc23			Mũi khoan kim cương			cái						0.04500			0.000			0


									:ABmrrkcb23			Bộ mở rộng kim cương			bộ						0.01500			0.000			0


									:ACkmCkm11			Cần khoan			m						0.06000			0.000			0


									:AĐncĐncb14			Đầu nối cần			bộ						0.02000			0.000			0


									:Aốcmốcm11			ống chống			m						0.05000			0.000			0


									:AĐnốnốcc21			Đầu nối ống chống			cái						0.01700			0.000			0


									:Aốmđốmđm13			ống mẫu đơn			m						0.04000			0.000			0


									:Aốmkốmkc15			ống mẫu kép			cái						0.00200			0.000			0


									:AHgcHgc11			Hộp gỗ			cái						0.50000			0.000			0


									:AGnVnVm312			Gỗ nhóm V			m3						0.00350			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công															0


									:BCbtc45732			Cấp bậc thợ bình quân 4,5/7			công						8.41000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CBmkc15048			Bộ máy khoan cby – 150 zub hoặc loại tương tự			ca						0.84000			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						1.00000


			82			CD.01305						Khoan xoay bơm rửa ống mẫu ở dưới nước độ sâu hố khoan từ 0m đến 100m  cấp đất đá XI - XII			m			0.000


												Vật liệu


									:AMkkkkcc23			Mũi khoan kim cương			cái						0.07200			0.000			0


									:ABmrrkcb23			Bộ mở rộng kim cương			bộ						0.02400			0.000			0


									:ACkmCkm11			Cần khoan			m						0.06600			0.000			0


									:AĐncĐncb14			Đầu nối cần			bộ						0.02200			0.000			0


									:Aốcmốcm11			ống chống			m						0.05000			0.000			0


									:AĐnốnốcc21			Đầu nối ống chống			cái						0.01700			0.000			0


									:Aốmđốmđm13			ống mẫu đơn			m						0.04000			0.000			0


									:Aốmkốmkc15			ống mẫu kép			cái						0.00200			0.000			0


									:AHgcHgc11			Hộp gỗ			cái						0.50000			0.000			0


									:AGnVnVm312			Gỗ nhóm V			m3						0.00350			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công															0


									:BCbtc45732			Cấp bậc thợ bình quân 4,5/7			công						11.70000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CBmkc15048			Bộ máy khoan cby – 150 zub hoặc loại tương tự			ca						1.21000			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						1.00000


			83			CD.01401						Khoan xoay bơm rửa ống mẫu ở dưới nước độ sâu hố khoan từ 0m đến 150m  cấp đất đá I - III			m			0.000


												Vật liệu


									:AMkhkhkc22			Mũi khoan hợp kim			cái						0.04500			0.000			0


									:ACkmCkm11			Cần khoan			m						0.01800			0.000			0


									:AĐncĐncb14			Đầu nối cần			bộ						0.00570			0.000			0


									:Aốcmốcm11			ống chống			m						0.03000			0.000			0


									:AĐnốnốcc21			Đầu nối ống chống			cái						0.01000			0.000			0


									:Aốmđốmđm13			ống mẫu đơn			m						0.04000			0.000			0


									:Aốmkốmkc15			ống mẫu kép			cái						0.00200			0.000			0


									:AHgcHgc11			Hộp gỗ			cái						0.40000			0.000			0


									:AGnVnVm312			Gỗ nhóm V			m3						0.00350			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công															0


									:BCbtc45732			Cấp bậc thợ bình quân 4,5/7			công						4.88000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CBmkc15050			Bộ máy khoan cby – 150 – zub hoặc loại tương tự			ca						0.23000			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						1.00000


			84			CD.01402						Khoan xoay bơm rửa ống mẫu ở dưới nước độ sâu hố khoan từ 0m đến 150m  cấp đất đá IV - VI			m			0.000


												Vật liệu


									:AMkhkhkc22			Mũi khoan hợp kim			cái						0.11500			0.000			0


									:ACkmCkm11			Cần khoan			m						0.03600			0.000			0


									:AĐncĐncb14			Đầu nối cần			bộ						0.01260			0.000			0


									:Aốcmốcm11			ống chống			m						0.03000			0.000			0


									:AĐnốnốcc21			Đầu nối ống chống			cái						0.01000			0.000			0


									:Aốmđốmđm13			ống mẫu đơn			m						0.04000			0.000			0


									:Aốmkốmkc15			ống mẫu kép			cái						0.00200			0.000			0


									:AHgcHgc11			Hộp gỗ			cái						0.40000			0.000			0


									:AGnVnVm312			Gỗ nhóm V			m3						0.00350			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công															0


									:BCbtc45732			Cấp bậc thợ bình quân 4,5/7			công						6.85000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CBmkc15050			Bộ máy khoan cby – 150 – zub hoặc loại tương tự			ca						0.56000			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						1.00000


			85			CD.01403						Khoan xoay bơm rửa ống mẫu ở dưới nước độ sâu hố khoan từ 0m đến 150m  cấp đất đá VII - VIII			m			0.000


												Vật liệu


									:AMkhkhkc22			Mũi khoan hợp kim			cái						0.24500			0.000			0


									:ACkmCkm11			Cần khoan			m						0.04600			0.000			0


									:AĐncĐncb14			Đầu nối cần			bộ						0.01600			0.000			0


									:Aốcmốcm11			ống chống			m						0.02000			0.000			0


									:AĐnốnốcc21			Đầu nối ống chống			cái						0.00700			0.000			0


									:Aốmđốmđm13			ống mẫu đơn			m						0.04000			0.000			0


									:Aốmkốmkc15			ống mẫu kép			cái						0.00200			0.000			0


									:AHgcHgc11			Hộp gỗ			cái						0.40000			0.000			0


									:AGnVnVm312			Gỗ nhóm V			m3						0.00350			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công															0


									:BCbtc45732			Cấp bậc thợ bình quân 4,5/7			công						9.45000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CBmkc15050			Bộ máy khoan cby – 150 – zub hoặc loại tương tự			ca						0.95000			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						1.00000


			86			CD.01404						Khoan xoay bơm rửa ống mẫu ở dưới nước độ sâu hố khoan từ 0m đến 150m  cấp đất đá IX - X			m			0.000


												Vật liệu


									:AMkkkkcc23			Mũi khoan kim cương			cái						0.04500			0.000			0


									:ABmrrkcb23			Bộ mở rộng kim cương			bộ						0.01500			0.000			0


									:ACkmCkm11			Cần khoan			m						0.05100			0.000			0


									:AĐncĐncb14			Đầu nối cần			bộ						0.01700			0.000			0


									:Aốcmốcm11			ống chống			m						0.02000			0.000			0


									:AĐnốnốcc21			Đầu nối ống chống			cái						0.00700			0.000			0


									:Aốmđốmđm13			ống mẫu đơn			m						0.04000			0.000			0


									:Aốmkốmkc15			ống mẫu kép			cái						0.00200			0.000			0


									:AHgcHgc11			Hộp gỗ			cái						0.50000			0.000			0


									:AGnVnVm312			Gỗ nhóm V			m3						0.00350			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công															0


									:BCbtc45732			Cấp bậc thợ bình quân 4,5/7			công						9.14000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CBmkc15050			Bộ máy khoan cby – 150 – zub hoặc loại tương tự			ca						0.86000			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						1.00000


			87			CD.01405						Khoan xoay bơm rửa ống mẫu ở dưới nước độ sâu hố khoan từ 0m đến 150m  cấp đất đá XI - XII			m			0.000


												Vật liệu


									:AMkkkkcc23			Mũi khoan kim cương			cái						0.07200			0.000			0


									:ABmrrkcb23			Bộ mở rộng kim cương			bộ						0.02400			0.000			0


									:ACkmCkm11			Cần khoan			m						0.05700			0.000			0


									:AĐncĐncb14			Đầu nối cần			bộ						0.01900			0.000			0


									:Aốcmốcm11			ống chống			m						0.02000			0.000			0


									:AĐnốnốcc21			Đầu nối ống chống			cái						0.00700			0.000			0


									:Aốmđốmđm13			ống mẫu đơn			m						0.04000			0.000			0


									:Aốmkốmkc15			ống mẫu kép			cái						0.00200			0.000			0


									:AHgcHgc11			Hộp gỗ			cái						0.50000			0.000			0


									:AGnVnVm312			Gỗ nhóm V			m3						0.00350			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công															0


									:BCbtc45732			Cấp bậc thợ bình quân 4,5/7			công						12.48000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CBmkc15050			Bộ máy khoan cby – 150 – zub hoặc loại tương tự			ca						1.30000			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						1.00000


			88			CE.01101						Khoan guồng xoắn có lấy mẫu hiệp khoan 0,5m độ sâu hố khoan từ 0m đến 10m cấp đất đá I - III			m			0.000


												Vật liệu


									:ACcthkcc34			Choòng cánh tráng hợp kim cứng			cái						0.00400			0.000			0


									:AMkhhkcc47			Mũi khoan hình xuyên gắn răng hợp kim cứng			cái						0.00800			0.000			0


									:ACxmCxm10			Cần xoắn			m						0.00900			0.000			0


									:ACcmCcm10			Cần chốt			m						0.01200			0.000			0


									:ACccCcc12			Chốt cần			cái						0.01000			0.000			0


									:Aốcmốcm11			ống chống			m						0.03000			0.000			0


									:AĐnốnốcc21			Đầu nối ống chống			cái						0.01000			0.000			0


									:Aốmxốmxm14			ống mẫu xoắn			m						0.00250			0.000			0


									:Aốmnmndm21			ống mẫu nguyên dạng			m						0.00120			0.000			0


									:AHt2010019			Hộp tôn 200x100			cái						0.20000			0.000			0


									:AHgcHgc11			Hộp gỗ			cái						0.09000			0.000			0


									:AGnVnVm312			Gỗ nhóm V			m3						0.00100			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						2.15000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CBmkc15050			Bộ máy khoan cby – 150 – zub hoặc loại tương tự			ca						0.13000			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						2.00000


			89			CE.01102						Khoan guồng xoắn có lấy mẫu hiệp khoan 0,5m độ sâu hố khoan từ 0m đến 10m cấp đất đá IV - V			m			0.000


												Vật liệu


									:ACcthkcc34			Choòng cánh tráng hợp kim cứng			cái						0.00600			0.000			0


									:AMkhhkcc47			Mũi khoan hình xuyên gắn răng hợp kim cứng			cái						0.01000			0.000			0


									:ACxmCxm10			Cần xoắn			m						0.01000			0.000			0


									:ACcmCcm10			Cần chốt			m						0.01300			0.000			0


									:ACccCcc12			Chốt cần			cái						0.01000			0.000			0


									:Aốcmốcm11			ống chống			m						0.03000			0.000			0


									:AĐnốnốcc21			Đầu nối ống chống			cái						0.01000			0.000			0


									:Aốmxốmxm14			ống mẫu xoắn			m						0.00250			0.000			0


									:Aốmnmndm21			ống mẫu nguyên dạng			m						0.00120			0.000			0


									:AHt2010019			Hộp tôn 200x100			cái						0.20000			0.000			0


									:AHgcHgc11			Hộp gỗ			cái						0.09000			0.000			0


									:AGnVnVm312			Gỗ nhóm V			m3						0.00100			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						2.30000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CBmkc15050			Bộ máy khoan cby – 150 – zub hoặc loại tương tự			ca						0.18000			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						2.00000


			90			CE.01201						Khoan guồng xoắn có lấy mẫu hiệp khoan 0,5m độ sâu hố khoan từ 0m đến 20m cấp đất đá I - III			m			0.000


												Vật liệu


									:ACcthkcc34			Choòng cánh tráng hợp kim cứng			cái						0.00380			0.000			0


									:AMkhhkcc47			Mũi khoan hình xuyên gắn răng hợp kim cứng			cái						0.00760			0.000			0


									:ACxmCxm10			Cần xoắn			m						0.00950			0.000			0


									:ACcmCcm10			Cần chốt			m						0.01260			0.000			0


									:ACccCcc12			Chốt cần			cái						0.01000			0.000			0


									:Aốcmốcm11			ống chống			m						0.03000			0.000			0


									:AĐnốnốcc21			Đầu nối ống chống			cái						0.01000			0.000			0


									:Aốmxốmxm14			ống mẫu xoắn			m						0.00250			0.000			0


									:Aốmnmndm21			ống mẫu nguyên dạng			m						0.00120			0.000			0


									:AHt2010019			Hộp tôn 200x100			cái						0.20000			0.000			0


									:AHgcHgc11			Hộp gỗ			cái						0.09000			0.000			0


									:AGnVnVm312			Gỗ nhóm V			m3						0.00100			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						2.26000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CBmkc15048			Bộ máy khoan cby – 150 zub hoặc loại tương tự			ca						0.14000			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						2.00000


			91			CE.01202						Khoan guồng xoắn có lấy mẫu hiệp khoan 0,5m độ sâu hố khoan từ 0m đến 20m cấp đất đá IV - V			m			0.000


												Vật liệu


									:ACcthkcc34			Choòng cánh tráng hợp kim cứng			cái						0.00570			0.000			0


									:AMkhhkcc47			Mũi khoan hình xuyên gắn răng hợp kim cứng			cái						0.00950			0.000			0


									:ACxmCxm10			Cần xoắn			m						0.01050			0.000			0


									:ACcmCcm10			Cần chốt			m						0.01360			0.000			0


									:ACccCcc12			Chốt cần			cái						0.01000			0.000			0


									:Aốcmốcm11			ống chống			m						0.03000			0.000			0


									:AĐnốnốcc21			Đầu nối ống chống			cái						0.01000			0.000			0


									:Aốmxốmxm14			ống mẫu xoắn			m						0.00250			0.000			0


									:Aốmnmndm21			ống mẫu nguyên dạng			m						0.00120			0.000			0


									:AHt2010019			Hộp tôn 200x100			cái						0.20000			0.000			0


									:AHgcHgc11			Hộp gỗ			cái						0.09000			0.000			0


									:AGnVnVm312			Gỗ nhóm V			m3						0.00100			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						2.47000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CBmkc15048			Bộ máy khoan cby – 150 zub hoặc loại tương tự			ca						0.18000			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						2.00000


			92			CE.01301						Khoan guồng xoắn có lấy mẫu hiệp khoan 0,5m độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m cấp đất đá I - III			m			0.000


												Vật liệu


									:ACcthkcc34			Choòng cánh tráng hợp kim cứng			cái						0.00360			0.000			0


									:AMkhhkcc47			Mũi khoan hình xuyên gắn răng hợp kim cứng			cái						0.00720			0.000			0


									:ACxmCxm10			Cần xoắn			m						0.00990			0.000			0


									:ACcmCcm10			Cần chốt			m						0.01320			0.000			0


									:ACccCcc12			Chốt cần			cái						0.01100			0.000			0


									:Aốcmốcm11			ống chống			m						0.03000			0.000			0


									:AĐnốnốcc21			Đầu nối ống chống			cái						0.01000			0.000			0


									:Aốmxốmxm14			ống mẫu xoắn			m						0.00250			0.000			0


									:Aốmnmndm21			ống mẫu nguyên dạng			m						0.00120			0.000			0


									:AHt2010019			Hộp tôn 200x100			cái						0.20000			0.000			0


									:AHgcHgc11			Hộp gỗ			cái						0.09000			0.000			0


									:AGnVnVm312			Gỗ nhóm V			m3						0.00100			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						2.28000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CBmkc15048			Bộ máy khoan cby – 150 zub hoặc loại tương tự			ca						0.14000			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						2.00000


			93			CE.01302						Khoan guồng xoắn có lấy mẫu hiệp khoan 0,5m độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m cấp đất đá IV - V			m			0.000


												Vật liệu


									:ACcthkcc34			Choòng cánh tráng hợp kim cứng			cái						0.00540			0.000			0


									:AMkhhkcc47			Mũi khoan hình xuyên gắn răng hợp kim cứng			cái						0.00900			0.000			0


									:ACxmCxm10			Cần xoắn			m						0.01100			0.000			0


									:ACcmCcm10			Cần chốt			m						0.01430			0.000			0


									:ACccCcc12			Chốt cần			cái						0.01100			0.000			0


									:Aốcmốcm11			ống chống			m						0.03000			0.000			0


									:AĐnốnốcc21			Đầu nối ống chống			cái						0.01000			0.000			0


									:Aốmxốmxm14			ống mẫu xoắn			m						0.00250			0.000			0


									:Aốmnmndm21			ống mẫu nguyên dạng			m						0.00120			0.000			0


									:AHt2010019			Hộp tôn 200x100			cái						0.20000			0.000			0


									:AHgcHgc11			Hộp gỗ			cái						0.09000			0.000			0


									:AGnVnVm312			Gỗ nhóm V			m3						0.00100			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						2.56000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CBmkc15048			Bộ máy khoan cby – 150 zub hoặc loại tương tự			ca						0.20000			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						2.00000


			94			CE.02101						Khoan guồng xoắn có lấy mẫu hiệp khoan 10m độ sâu hố khoan từ 0m đến 10m cấp đất đá I - III			m			0.000


												Vật liệu


									:ACcthkcc34			Choòng cánh tráng hợp kim cứng			cái						0.00400			0.000			0


									:AMkhhkcc47			Mũi khoan hình xuyên gắn răng hợp kim cứng			cái						0.00800			0.000			0


									:ACxmCxm10			Cần xoắn			m						0.00900			0.000			0


									:ACcmCcm10			Cần chốt			m						0.01200			0.000			0


									:ACccCcc12			Chốt cần			cái						0.01000			0.000			0


									:Aốcmốcm11			ống chống			m						0.03000			0.000			0


									:AĐnốnốcc21			Đầu nối ống chống			cái						0.01000			0.000			0


									:Aốmxốmxm14			ống mẫu xoắn			m						0.00250			0.000			0


									:Aốmnmndm21			ống mẫu nguyên dạng			m						0.00100			0.000			0


									:AHt2010019			Hộp tôn 200x100			cái						0.20000			0.000			0


									:AHgcHgc10			Hộp gỗ			cái						0.00700			0.000			0


									:AGnVnVm312			Gỗ nhóm V			m3						0.00100			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						2.12000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CBmkc15048			Bộ máy khoan cby – 150 zub hoặc loại tương tự			ca						0.11000			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						2.00000


			95			CE.02102						Khoan guồng xoắn có lấy mẫu hiệp khoan 1m độ sâu hố khoan từ 0m đến 10m cấp đất đá IV - V			m			0.000


												Vật liệu


									:ACcthkcc34			Choòng cánh tráng hợp kim cứng			cái						0.00600			0.000			0


									:AMkhhkcc47			Mũi khoan hình xuyên gắn răng hợp kim cứng			cái						0.01000			0.000			0


									:ACxmCxm10			Cần xoắn			m						0.01000			0.000			0


									:ACcmCcm10			Cần chốt			m						0.01300			0.000			0


									:ACccCcc12			Chốt cần			cái						0.01000			0.000			0


									:Aốcmốcm11			ống chống			m						0.03000			0.000			0


									:AĐnốnốcc21			Đầu nối ống chống			cái						0.01000			0.000			0


									:Aốmxốmxm14			ống mẫu xoắn			m						0.00250			0.000			0


									:Aốmnmndm21			ống mẫu nguyên dạng			m						0.00100			0.000			0


									:AHt2010019			Hộp tôn 200x100			cái						0.20000			0.000			0


									:AHgcHgc10			Hộp gỗ			cái						0.00700			0.000			0


									:AGnVnVm312			Gỗ nhóm V			m3						0.00100			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						2.28000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CBmkc15048			Bộ máy khoan cby – 150 zub hoặc loại tương tự			ca						0.15000			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						2.00000


			96			CE.02201						Khoan guồng xoắn có lấy mẫu hiệp khoan 1m độ sâu hố khoan từ 0m đến 20m cấp đất đá I - III			m			0.000


												Vật liệu


									:ACcthkcc34			Choòng cánh tráng hợp kim cứng			cái						0.00380			0.000			0


									:AMkhhkcc47			Mũi khoan hình xuyên gắn răng hợp kim cứng			cái						0.00760			0.000			0


									:ACxmCxm10			Cần xoắn			m						0.00950			0.000			0


									:ACcmCcm10			Cần chốt			m						0.01260			0.000			0


									:ACccCcc12			Chốt cần			cái						0.01050			0.000			0


									:Aốcmốcm11			ống chống			m						0.03000			0.000			0


									:AĐnốnốcc21			Đầu nối ống chống			cái						0.01000			0.000			0


									:Aốmxốmxm14			ống mẫu xoắn			m						0.00250			0.000			0


									:Aốmnmndm21			ống mẫu nguyên dạng			m						0.00100			0.000			0


									:AHt2010019			Hộp tôn 200x100			cái						0.20000			0.000			0


									:AHgcHgc11			Hộp gỗ			cái						0.00700			0.000			0


									:AGnVnVm312			Gỗ nhóm V			m3						0.00100			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						2.18000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CBmkc15046			Bộ máy khoan cby 150 zub hoặc loại tương tự			ca						0.12000			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						2.00000


			97			CE.02202						Khoan guồng xoắn có lấy mẫu hiệp khoan 1m độ sâu hố khoan từ 0m đến 20m cấp đất đá IV - V			m			0.000


												Vật liệu


									:ACcthkcc34			Choòng cánh tráng hợp kim cứng			cái						0.00570			0.000			0


									:AMkhhkcc47			Mũi khoan hình xuyên gắn răng hợp kim cứng			cái						0.00950			0.000			0


									:ACxmCxm10			Cần xoắn			m						0.01050			0.000			0


									:ACcmCcm10			Cần chốt			m						0.01360			0.000			0


									:ACccCcc12			Chốt cần			cái						0.01050			0.000			0


									:Aốcmốcm11			ống chống			m						0.03000			0.000			0


									:AĐnốnốcc21			Đầu nối ống chống			cái						0.01000			0.000			0


									:Aốmxốmxm14			ống mẫu xoắn			m						0.00250			0.000			0


									:Aốmnmndm21			ống mẫu nguyên dạng			m						0.00100			0.000			0


									:AHt2010019			Hộp tôn 200x100			cái						0.20000			0.000			0


									:AHgcHgc11			Hộp gỗ			cái						0.00700			0.000			0


									:AGnVnVm312			Gỗ nhóm V			m3						0.00100			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						2.44000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CBmkc15046			Bộ máy khoan cby 150 zub hoặc loại tương tự			ca						0.16000			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						2.00000


			98			CE.02301						Khoan guồng xoắn có lấy mẫu hiệp khoan 1m độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m cấp đất đá I - III			m			0.000


												Vật liệu


									:ACcthkcc34			Choòng cánh tráng hợp kim cứng			cái						0.00360			0.000			0


									:AMkhhkcc47			Mũi khoan hình xuyên gắn răng hợp kim cứng			cái						0.00720			0.000			0


									:ACxmCxm10			Cần xoắn			m						0.00990			0.000			0


									:ACcmCcm10			Cần chốt			m						0.01320			0.000			0


									:ACccCcc12			Chốt cần			cái						0.01100			0.000			0


									:Aốcmốcm11			ống chống			m						0.03000			0.000			0


									:AĐnốnốcc21			Đầu nối ống chống			cái						0.01000			0.000			0


									:Aốmxốmxm14			ống mẫu xoắn			m						0.00250			0.000			0


									:Aốmnmndm21			ống mẫu nguyên dạng			m						0.00100			0.000			0


									:AHt2010019			Hộp tôn 200x100			cái						0.20000			0.000			0


									:AHgcHgc10			Hộp gỗ			cái						0.00700			0.000			0


									:AGnVnVm312			Gỗ nhóm V			m3						0.00100			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						2.22000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CBmkc15048			Bộ máy khoan cby – 150 zub hoặc loại tương tự			ca						0.14000			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						2.00000


			99			CE.02302						Khoan guồng xoắn có lấy mẫu hiệp khoan 1m độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m cấp đất đá IV - V			m			0.000


												Vật liệu


									:ACcthkcc34			Choòng cánh tráng hợp kim cứng			cái						0.00540			0.000			0


									:AMkhhkcc47			Mũi khoan hình xuyên gắn răng hợp kim cứng			cái						0.00900			0.000			0


									:ACxmCxm10			Cần xoắn			m						0.01100			0.000			0


									:ACcmCcm10			Cần chốt			m						0.01430			0.000			0


									:ACccCcc12			Chốt cần			cái						0.01100			0.000			0


									:Aốcmốcm11			ống chống			m						0.03000			0.000			0


									:AĐnốnốcc21			Đầu nối ống chống			cái						0.01000			0.000			0


									:Aốmxốmxm14			ống mẫu xoắn			m						0.00250			0.000			0


									:Aốmnmndm21			ống mẫu nguyên dạng			m						0.00100			0.000			0


									:AHt2010019			Hộp tôn 200x100			cái						0.20000			0.000			0


									:AHgcHgc10			Hộp gỗ			cái						0.00700			0.000			0


									:AGnVnVm312			Gỗ nhóm V			m3						0.00100			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						2.50000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CBmkc15048			Bộ máy khoan cby – 150 zub hoặc loại tương tự			ca						0.19000			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						2.00000


			100			CE.03101						Khoan guồng xoắn có lấy mẫu hiệp khoan 1,5m độ sâu hố khoan từ 0m đến 15m cấp đất đá I - III			m			0.000


												Vật liệu


									:ACcthkcc34			Choòng cánh tráng hợp kim cứng			cái						0.00400			0.000			0


									:AMkhhkcc47			Mũi khoan hình xuyên gắn răng hợp kim cứng			cái						0.00800			0.000			0


									:ACxmCxm10			Cần xoắn			m						0.00900			0.000			0


									:ACcmCcm10			Cần chốt			m						0.01200			0.000			0


									:ACccCcc12			Chốt cần			cái						0.01000			0.000			0


									:Aốcmốcm11			ống chống			m						0.03000			0.000			0


									:AĐnốnốcc21			Đầu nối ống chống			cái						0.01000			0.000			0


									:Aốmxốmxm14			ống mẫu xoắn			m						0.00250			0.000			0


									:Aốmnmndm21			ống mẫu nguyên dạng			m						0.00100			0.000			0


									:AHt2010019			Hộp tôn 200x100			cái						0.20000			0.000			0


									:AHgcHgc11			Hộp gỗ			cái						0.00700			0.000			0


									:AGnVnVm312			Gỗ nhóm V			m3						0.00100			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						1.85000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CBmkc15048			Bộ máy khoan cby – 150 zub hoặc loại tương tự			ca						0.08000			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						2.00000


			101			CE.03102						Khoan guồng xoắn có lấy mẫu hiệp khoan 1,5m độ sâu hố khoan từ 0m đến 15m cấp đất đá IV - V			m			0.000


												Vật liệu


									:ACcthkcc34			Choòng cánh tráng hợp kim cứng			cái						0.00600			0.000			0


									:AMkhhkcc47			Mũi khoan hình xuyên gắn răng hợp kim cứng			cái						0.01000			0.000			0


									:ACxmCxm10			Cần xoắn			m						0.01000			0.000			0


									:ACcmCcm10			Cần chốt			m						0.01300			0.000			0


									:ACccCcc12			Chốt cần			cái						0.01000			0.000			0


									:Aốcmốcm11			ống chống			m						0.03000			0.000			0


									:AĐnốnốcc21			Đầu nối ống chống			cái						0.01000			0.000			0


									:Aốmxốmxm14			ống mẫu xoắn			m						0.00250			0.000			0


									:Aốmnmndm21			ống mẫu nguyên dạng			m						0.00100			0.000			0


									:AHt2010019			Hộp tôn 200x100			cái						0.20000			0.000			0


									:AHgcHgc11			Hộp gỗ			cái						0.00700			0.000			0


									:AGnVnVm312			Gỗ nhóm V			m3						0.00100			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						1.98000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CBmkc15048			Bộ máy khoan cby – 150 zub hoặc loại tương tự			ca						0.10400			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						2.00000


			102			CE.03201						Khoan guồng xoắn có lấy mẫu hiệp khoan 1,5m độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m cấp đất đá I - III			m			0.000


												Vật liệu


									:ACcthkcc34			Choòng cánh tráng hợp kim cứng			cái						0.00360			0.000			0


									:AMkhhkcc47			Mũi khoan hình xuyên gắn răng hợp kim cứng			cái						0.00720			0.000			0


									:ACxmCxm10			Cần xoắn			m						0.00990			0.000			0


									:ACcmCcm10			Cần chốt			m						0.01320			0.000			0


									:ACccCcc12			Chốt cần			cái						0.01100			0.000			0


									:Aốcmốcm11			ống chống			m						0.04000			0.000			0


									:AĐnốnốcc21			Đầu nối ống chống			cái						0.01000			0.000			0


									:Aốmxốmxm14			ống mẫu xoắn			m						0.00250			0.000			0


									:Aốmnmndm21			ống mẫu nguyên dạng			m						0.00100			0.000			0


									:AHt2010019			Hộp tôn 200x100			cái						0.20000			0.000			0


									:AHgcHgc11			Hộp gỗ			cái						0.00700			0.000			0


									:AGnVnVm312			Gỗ nhóm V			m3						0.00100			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						1.88000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CBmkc15048			Bộ máy khoan cby – 150 zub hoặc loại tương tự			ca						0.08000			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						2.00000


			103			CE.03202						Khoan guồng xoắn có lấy mẫu hiệp khoan 1,5m độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m cấp đất đá IV - V			m			0.000


												Vật liệu


									:ACcthkcc34			Choòng cánh tráng hợp kim cứng			cái						0.00540			0.000			0


									:AMkhhkcc47			Mũi khoan hình xuyên gắn răng hợp kim cứng			cái						0.00900			0.000			0


									:ACxmCxm10			Cần xoắn			m						0.01100			0.000			0


									:ACcmCcm10			Cần chốt			m						0.01430			0.000			0


									:ACccCcc12			Chốt cần			cái						0.01100			0.000			0


									:Aốcmốcm11			ống chống			m						0.04000			0.000			0


									:AĐnốnốcc21			Đầu nối ống chống			cái						0.01000			0.000			0


									:Aốmxốmxm14			ống mẫu xoắn			m						0.00250			0.000			0


									:Aốmnmndm21			ống mẫu nguyên dạng			m						0.00100			0.000			0


									:AHt2010019			Hộp tôn 200x100			cái						0.20000			0.000			0


									:AHgcHgc11			Hộp gỗ			cái						0.00700			0.000			0


									:AGnVnVm312			Gỗ nhóm V			m3						0.00100			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						2.04000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CBmkc15048			Bộ máy khoan cby – 150 zub hoặc loại tương tự			ca						0.12000			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						2.00000


			104			CF.01101						Khoan guồng xoắn có lấy mẫu hiệp khoan 0,5m độ sâu hố khoan từ 0m đến 10m cấp đất đá I - III			m			0.000


												Vật liệu


									:ACcthkcc34			Choòng cánh tráng hợp kim cứng			cái						0.00400			0.000			0


									:AMkhhkcc47			Mũi khoan hình xuyên gắn răng hợp kim cứng			cái						0.00800			0.000			0


									:ACxmCxm10			Cần xoắn			m						0.01000			0.000			0


									:ACcmCcm10			Cần chốt			m						0.01440			0.000			0


									:ACccCcc12			Chốt cần			cái						0.01200			0.000			0


									:Aốcmốcm11			ống chống			m						0.06000			0.000			0


									:AĐnốnốcc21			Đầu nối ống chống			cái						0.02000			0.000			0


									:Aốmxốmxm14			ống mẫu xoắn			m						0.00250			0.000			0


									:Aốmnmndm21			ống mẫu nguyên dạng			m						0.00120			0.000			0


									:AHt2010019			Hộp tôn 200x100			cái						0.20000			0.000			0


									:AHgcHgc11			Hộp gỗ			cái						0.09000			0.000			0


									:AGnVnVm312			Gỗ nhóm V			m3						0.00100			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						3.14000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CBmkc15048			Bộ máy khoan cby – 150 zub hoặc loại tương tự			ca						0.16000			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						2.00000


			105			CF.01102						Khoan guồng xoắn có lấy mẫu hiệp khoan 0,5m độ sâu hố khoan từ 0m đến 10m cấp đất đá IV - V			m			0.000


												Vật liệu


									:ACcthkcc34			Choòng cánh tráng hợp kim cứng			cái						0.00600			0.000			0


									:AMkhhkcc47			Mũi khoan hình xuyên gắn răng hợp kim cứng			cái						0.01000			0.000			0


									:ACxmCxm10			Cần xoắn			m						0.01200			0.000			0


									:ACcmCcm10			Cần chốt			m						0.01560			0.000			0


									:ACccCcc12			Chốt cần			cái						0.01200			0.000			0


									:Aốcmốcm11			ống chống			m						0.06000			0.000			0


									:AĐnốnốcc21			Đầu nối ống chống			cái						0.02000			0.000			0


									:Aốmxốmxm14			ống mẫu xoắn			m						0.00250			0.000			0


									:Aốmnmndm21			ống mẫu nguyên dạng			m						0.00120			0.000			0


									:AHt2010019			Hộp tôn 200x100			cái						0.20000			0.000			0


									:AHgcHgc11			Hộp gỗ			cái						0.09000			0.000			0


									:AGnVnVm312			Gỗ nhóm V			m3						0.00100			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						3.55000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CBmkc15048			Bộ máy khoan cby – 150 zub hoặc loại tương tự			ca						0.21000			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						2.00000


			106			CF.01201						Khoan guồng xoắn có lấy mẫu hiệp khoan 0,5m độ sâu hố khoan từ 0m đến 20m cấp đất đá I - III			m			0.000


												Vật liệu


									:ACcthkcc34			Choòng cánh tráng hợp kim cứng			cái						0.00380			0.000			0


									:AMkhhkcc47			Mũi khoan hình xuyên gắn răng hợp kim cứng			cái						0.00760			0.000			0


									:ACxmCxm10			Cần xoắn			m						0.01050			0.000			0


									:ACcmCcm10			Cần chốt			m						0.01500			0.000			0


									:ACccCcc12			Chốt cần			cái						0.01260			0.000			0


									:Aốcmốcm11			ống chống			m						0.06000			0.000			0


									:AĐnốnốcc21			Đầu nối ống chống			cái						0.02000			0.000			0


									:Aốmxốmxm14			ống mẫu xoắn			m						0.00250			0.000			0


									:Aốmnmndm21			ống mẫu nguyên dạng			m						0.00120			0.000			0


									:AHt2010019			Hộp tôn 200x100			cái						0.20000			0.000			0


									:AHgcHgc11			Hộp gỗ			cái						0.09000			0.000			0


									:AGnVnVm312			Gỗ nhóm V			m3						0.00100			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						3.23000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CBmkc15048			Bộ máy khoan cby – 150 zub hoặc loại tương tự			ca						0.16000			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						2.00000


			107			CF.01202						Khoan guồng xoắn có lấy mẫu hiệp khoan 0,5m độ sâu hố khoan từ 0m đến 20m cấp đất đá IV - V			m			0.000


												Vật liệu


									:ACcthkcc34			Choòng cánh tráng hợp kim cứng			cái						0.00570			0.000			0


									:AMkhhkcc47			Mũi khoan hình xuyên gắn răng hợp kim cứng			cái						0.00950			0.000			0


									:ACxmCxm10			Cần xoắn			m						0.01260			0.000			0


									:ACcmCcm10			Cần chốt			m						0.01600			0.000			0


									:ACccCcc12			Chốt cần			cái						0.01260			0.000			0


									:Aốcmốcm11			ống chống			m						0.06000			0.000			0


									:AĐnốnốcc21			Đầu nối ống chống			cái						0.02000			0.000			0


									:Aốmxốmxm14			ống mẫu xoắn			m						0.00250			0.000			0


									:Aốmnmndm21			ống mẫu nguyên dạng			m						0.00120			0.000			0


									:AHt2010019			Hộp tôn 200x100			cái						0.20000			0.000			0


									:AHgcHgc11			Hộp gỗ			cái						0.09000			0.000			0


									:AGnVnVm312			Gỗ nhóm V			m3						0.00100			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						3.68000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CBmkc15048			Bộ máy khoan cby – 150 zub hoặc loại tương tự			ca						0.22000			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						2.00000


			108			CF.01301						Khoan guồng xoắn có lấy mẫu hiệp khoan 0,5m độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m cấp đất đá I - III			m			0.000


												Vật liệu


									:ACcthkcc34			Choòng cánh tráng hợp kim cứng			cái						0.00360			0.000			0


									:AMkhhkcc47			Mũi khoan hình xuyên gắn răng hợp kim cứng			cái						0.00720			0.000			0


									:ACxmCxm10			Cần xoắn			m						0.01180			0.000			0


									:ACcmCcm10			Cần chốt			m						0.01580			0.000			0


									:ACccCcc12			Chốt cần			cái						0.01320			0.000			0


									:Aốcmốcm11			ống chống			m						0.06000			0.000			0


									:AĐnốnốcc21			Đầu nối ống chống			cái						0.02000			0.000			0


									:Aốmxốmxm14			ống mẫu xoắn			m						0.00250			0.000			0


									:Aốmnmndm21			ống mẫu nguyên dạng			m						0.00120			0.000			0


									:AHt2010019			Hộp tôn 200x100			cái						0.20000			0.000			0


									:AHg2lc2428			Hộp gỗ 24 ô đựng mẫu lưu			cái						0.09000			0.000			0


									:AGnVnVm312			Gỗ nhóm V			m3						0.00100			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						3.32000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CBmkc15048			Bộ máy khoan cby – 150 zub hoặc loại tương tự			ca						0.18000			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						2.00000


			109			CF.01302						Khoan guồng xoắn có lấy mẫu hiệp khoan 0,5m độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m cấp đất đá IV - V			m			0.000


												Vật liệu


									:ACcthkcc34			Choòng cánh tráng hợp kim cứng			cái						0.00540			0.000			0


									:AMkhhkcc47			Mũi khoan hình xuyên gắn răng hợp kim cứng			cái						0.00900			0.000			0


									:ACxmCxm10			Cần xoắn			m						0.01320			0.000			0


									:ACcmCcm10			Cần chốt			m						0.01710			0.000			0


									:ACccCcc12			Chốt cần			cái						0.01320			0.000			0


									:Aốcmốcm11			ống chống			m						0.06000			0.000			0


									:AĐnốnốcc21			Đầu nối ống chống			cái						0.02000			0.000			0


									:Aốmxốmxm14			ống mẫu xoắn			m						0.00250			0.000			0


									:Aốmnmndm21			ống mẫu nguyên dạng			m						0.00120			0.000			0


									:AHt2010019			Hộp tôn 200x100			cái						0.20000			0.000			0


									:AHg2lc2428			Hộp gỗ 24 ô đựng mẫu lưu			cái						0.09000			0.000			0


									:AGnVnVm312			Gỗ nhóm V			m3						0.00100			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						3.70000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CBmkc15048			Bộ máy khoan cby – 150 zub hoặc loại tương tự			ca						0.25000			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						2.00000


			110			CF.02101						Khoan guồng xoắn có lấy mẫu hiệp khoan 1m độ sâu hố khoan từ 0m đến 10m cấp đất đá I - III			m			0.000


												Vật liệu


									:ACcthkcc34			Choòng cánh tráng hợp kim cứng			cái						0.00400			0.000			0


									:AMkhhkcc47			Mũi khoan hình xuyên gắn răng hợp kim cứng			cái						0.00800			0.000			0


									:ACxmCxm10			Cần xoắn			m						0.01000			0.000			0


									:ACcmCcm10			Cần chốt			m						0.01440			0.000			0


									:ACccCcc12			Chốt cần			cái						0.01200			0.000			0


									:Aốcmốcm11			ống chống			m						0.06000			0.000			0


									:AĐnốnốcc21			Đầu nối ống chống			cái						0.02000			0.000			0


									:Aốmxốmxm14			ống mẫu xoắn			m						0.00250			0.000			0


									:Aốmnmndm21			ống mẫu nguyên dạng			m						0.00120			0.000			0


									:AHt2010019			Hộp tôn 200x100			cái						0.20000			0.000			0


									:AHg2lc2428			Hộp gỗ 24 ô đựng mẫu lưu			cái						0.09000			0.000			0


									:AGnVnVm312			Gỗ nhóm V			m3						0.00100			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						2.95000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CBmkc15048			Bộ máy khoan cby – 150 zub hoặc loại tương tự			ca						0.13000			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						2.00000


			111			CF.02102						Khoan guồng xoắn có lấy mẫu hiệp khoan 1m độ sâu hố khoan từ 0m đến 10m cấp đất đá IV - V			m			0.000


												Vật liệu


									:ACcthkcc34			Choòng cánh tráng hợp kim cứng			cái						0.00600			0.000			0


									:AMkhhkcc47			Mũi khoan hình xuyên gắn răng hợp kim cứng			cái						0.01000			0.000			0


									:ACxmCxm10			Cần xoắn			m						0.01200			0.000			0


									:ACcmCcm10			Cần chốt			m						0.01560			0.000			0


									:ACccCcc12			Chốt cần			cái						0.01200			0.000			0


									:Aốcmốcm11			ống chống			m						0.06000			0.000			0


									:AĐnốnốcc21			Đầu nối ống chống			cái						0.02000			0.000			0


									:Aốmxốmxm14			ống mẫu xoắn			m						0.00250			0.000			0


									:Aốmnmndm21			ống mẫu nguyên dạng			m						0.00120			0.000			0


									:AHt2010019			Hộp tôn 200x100			cái						0.20000			0.000			0


									:AHg2lc2428			Hộp gỗ 24 ô đựng mẫu lưu			cái						0.09000			0.000			0


									:AGnVnVm312			Gỗ nhóm V			m3						0.00100			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						3.32000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CBmkc15048			Bộ máy khoan cby – 150 zub hoặc loại tương tự			ca						0.19000			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						2.00000


			112			CF.02201						Khoan guồng xoắn có lấy mẫu hiệp khoan 1m độ sâu hố khoan từ 0m đến 20m cấp đất đá I - III			m			0.000


												Vật liệu


									:ACcthkcc34			Choòng cánh tráng hợp kim cứng			cái						0.00380			0.000			0


									:AMkhhkcc47			Mũi khoan hình xuyên gắn răng hợp kim cứng			cái						0.00760			0.000			0


									:ACxmCxm10			Cần xoắn			m						0.01050			0.000			0


									:ACcmCcm10			Cần chốt			m						0.01500			0.000			0


									:ACccCcc12			Chốt cần			cái						0.01260			0.000			0


									:Aốcmốcm11			ống chống			m						0.06000			0.000			0


									:AĐnốnốcc21			Đầu nối ống chống			cái						0.02000			0.000			0


									:Aốmxốmxm14			ống mẫu xoắn			m						0.00250			0.000			0


									:Aốmnmndm21			ống mẫu nguyên dạng			m						0.00120			0.000			0


									:AHt2010019			Hộp tôn 200x100			cái						0.20000			0.000			0


									:AHgcHgc11			Hộp gỗ			cái						0.09000			0.000			0


									:AGnVnVm312			Gỗ nhóm V			m3						0.00100			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						3.04000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CBmkc15048			Bộ máy khoan cby – 150 zub hoặc loại tương tự			ca						0.13000			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						2.00000


			113			CF.02202						Khoan guồng xoắn có lấy mẫu hiệp khoan 1m độ sâu hố khoan từ 0m đến 20m cấp đất đá IV - V			m			0.000


												Vật liệu


									:ACcthkcc34			Choòng cánh tráng hợp kim cứng			cái						0.00570			0.000			0


									:AMkhhkcc47			Mũi khoan hình xuyên gắn răng hợp kim cứng			cái						0.00950			0.000			0


									:ACxmCxm10			Cần xoắn			m						0.01260			0.000			0


									:ACcmCcm10			Cần chốt			m						0.01600			0.000			0


									:ACccCcc12			Chốt cần			cái						0.01260			0.000			0


									:Aốcmốcm11			ống chống			m						0.06000			0.000			0


									:AĐnốnốcc21			Đầu nối ống chống			cái						0.02000			0.000			0


									:Aốmxốmxm14			ống mẫu xoắn			m						0.00250			0.000			0


									:Aốmnmndm21			ống mẫu nguyên dạng			m						0.00120			0.000			0


									:AHt2010019			Hộp tôn 200x100			cái						0.20000			0.000			0


									:AHgcHgc11			Hộp gỗ			cái						0.09000			0.000			0


									:AGnVnVm312			Gỗ nhóm V			m3						0.00100			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						3.42000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CBmkc15048			Bộ máy khoan cby – 150 zub hoặc loại tương tự			ca						0.20000			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						2.00000


			114			CF.02301						Khoan guồng xoắn có lấy mẫu hiệp khoan 1m độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m cấp đất đá I - III			m			0.000


												Vật liệu


									:ACcthkcc34			Choòng cánh tráng hợp kim cứng			cái						0.00360			0.000			0


									:AMkhhkcc47			Mũi khoan hình xuyên gắn răng hợp kim cứng			cái						0.00720			0.000			0


									:ACxmCxm10			Cần xoắn			m						0.01100			0.000			0


									:ACcmCcm10			Cần chốt			m						0.01600			0.000			0


									:ACccCcc12			Chốt cần			cái						0.01320			0.000			0


									:Aốcmốcm11			ống chống			m						0.06000			0.000			0


									:AĐnốnốcc21			Đầu nối ống chống			cái						0.02000			0.000			0


									:Aốmxốmxm14			ống mẫu xoắn			m						0.00250			0.000			0


									:Aốmnmndm21			ống mẫu nguyên dạng			m						0.00120			0.000			0


									:AHt2010019			Hộp tôn 200x100			cái						0.20000			0.000			0


									:AHg2lc2428			Hộp gỗ 24 ô đựng mẫu lưu			cái						0.09000			0.000			0


									:AGnVnVm312			Gỗ nhóm V			m3						0.00100			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						3.21000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CBmkc15048			Bộ máy khoan cby – 150 zub hoặc loại tương tự			ca						0.16000			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						2.00000


			115			CF.02302						Khoan guồng xoắn có lấy mẫu hiệp khoan 1m độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m cấp đất đá IV - V			m			0.000


												Vật liệu


									:ACcthkcc34			Choòng cánh tráng hợp kim cứng			cái						0.00540			0.000			0


									:AMkhhkcc47			Mũi khoan hình xuyên gắn răng hợp kim cứng			cái						0.00900			0.000			0


									:ACxmCxm10			Cần xoắn			m						0.01320			0.000			0


									:ACcmCcm10			Cần chốt			m						0.01700			0.000			0


									:ACccCcc12			Chốt cần			cái						0.01320			0.000			0


									:Aốcmốcm11			ống chống			m						0.06000			0.000			0


									:AĐnốnốcc21			Đầu nối ống chống			cái						0.02000			0.000			0


									:Aốmxốmxm14			ống mẫu xoắn			m						0.00250			0.000			0


									:Aốmnmndm21			ống mẫu nguyên dạng			m						0.00120			0.000			0


									:AHt2010019			Hộp tôn 200x100			cái						0.20000			0.000			0


									:AHg2lc2428			Hộp gỗ 24 ô đựng mẫu lưu			cái						0.09000			0.000			0


									:AGnVnVm312			Gỗ nhóm V			m3						0.00100			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						3.55000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CBmkc15048			Bộ máy khoan cby – 150 zub hoặc loại tương tự			ca						0.23000			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						2.00000


			116			CF.03101						Khoan guồng xoắn có lấy mẫu hiệp khoan 1,5m độ sâu hố khoan từ 0m đến 15m cấp đất đá I - III			m			0.000


												Vật liệu


									:ACcthkcc34			Choòng cánh tráng hợp kim cứng			cái						0.00400			0.000			0


									:AMkhhkcc47			Mũi khoan hình xuyên gắn răng hợp kim cứng			cái						0.00800			0.000			0


									:ACxmCxm10			Cần xoắn			m						0.01000			0.000			0


									:ACcmCcm10			Cần chốt			m						0.01440			0.000			0


									:ACccCcc12			Chốt cần			cái						0.01200			0.000			0


									:Aốcmốcm11			ống chống			m						0.06000			0.000			0


									:AĐnốnốcc21			Đầu nối ống chống			cái						0.02000			0.000			0


									:Aốmxốmxm14			ống mẫu xoắn			m						0.00250			0.000			0


									:Aốmnmndm21			ống mẫu nguyên dạng			m						0.00100			0.000			0


									:AHt2010019			Hộp tôn 200x100			cái						0.20000			0.000			0


									:AHg2lc2428			Hộp gỗ 24 ô đựng mẫu lưu			cái						0.00700			0.000			0


									:AGnVnVm312			Gỗ nhóm V			m3						0.00100			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						2.55000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CBmkc15048			Bộ máy khoan cby – 150 zub hoặc loại tương tự			ca						0.09000			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						2.00000


			117			CF.03102						Khoan guồng xoắn có lấy mẫu hiệp khoan 1,5m độ sâu hố khoan từ 0m đến 15m cấp đất đá IV - V			m			0.000


												Vật liệu


									:ACcthkcc34			Choòng cánh tráng hợp kim cứng			cái						0.00600			0.000			0


									:AMkhhkcc47			Mũi khoan hình xuyên gắn răng hợp kim cứng			cái						0.01000			0.000			0


									:ACxmCxm10			Cần xoắn			m						0.01200			0.000			0


									:ACcmCcm10			Cần chốt			m						0.01560			0.000			0


									:ACccCcc12			Chốt cần			cái						0.01200			0.000			0


									:Aốcmốcm11			ống chống			m						0.06000			0.000			0


									:AĐnốnốcc21			Đầu nối ống chống			cái						0.02000			0.000			0


									:Aốmxốmxm14			ống mẫu xoắn			m						0.00250			0.000			0


									:Aốmnmndm21			ống mẫu nguyên dạng			m						0.00100			0.000			0


									:AHt2010019			Hộp tôn 200x100			cái						0.20000			0.000			0


									:AHg2lc2428			Hộp gỗ 24 ô đựng mẫu lưu			cái						0.00700			0.000			0


									:AGnVnVm312			Gỗ nhóm V			m3						0.00100			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						2.77000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CBmkc15048			Bộ máy khoan cby – 150 zub hoặc loại tương tự			ca						0.12000			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						2.00000


			118			CF.03201						Khoan guồng xoắn có lấy mẫu hiệp khoan 1,5m độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m cấp đất đá I - III			m			0.000


												Vật liệu


									:ACcthkcc34			Choòng cánh tráng hợp kim cứng			cái						0.00400			0.000			0


									:AMkhhkcc47			Mũi khoan hình xuyên gắn răng hợp kim cứng			cái						0.00800			0.000			0


									:ACxmCxm10			Cần xoắn			m						0.01050			0.000			0


									:ACcmCcm10			Cần chốt			m						0.01510			0.000			0


									:ACccCcc12			Chốt cần			cái						0.01440			0.000			0


									:Aốcmốcm11			ống chống			m						0.06000			0.000			0


									:AĐnốnốcc21			Đầu nối ống chống			cái						0.02000			0.000			0


									:Aốmxốmxm14			ống mẫu xoắn			m						0.00250			0.000			0


									:Aốmnmndm21			ống mẫu nguyên dạng			m						0.00100			0.000			0


									:AHt2010019			Hộp tôn 200x100			cái						0.20000			0.000			0


									:AHgcHgc11			Hộp gỗ			cái						0.00700			0.000			0


									:AGnVnVm312			Gỗ nhóm V			m3						0.00100			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						2.66000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CBmkc15048			Bộ máy khoan cby – 150 zub hoặc loại tương tự			ca						0.10400			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						2.00000


			119			CF.03202						Khoan guồng xoắn có lấy mẫu hiệp khoan 1,5m độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m cấp đất đá IV - V			m			0.000


												Vật liệu


									:ACcthkcc34			Choòng cánh tráng hợp kim cứng			cái						0.00600			0.000			0


									:AMkhhkcc47			Mũi khoan hình xuyên gắn răng hợp kim cứng			cái						0.01000			0.000			0


									:ACxmCxm10			Cần xoắn			m						0.01250			0.000			0


									:ACcmCcm10			Cần chốt			m						0.01600			0.000			0


									:ACccCcc12			Chốt cần			cái						0.01440			0.000			0


									:Aốcmốcm11			ống chống			m						0.06000			0.000			0


									:AĐnốnốcc21			Đầu nối ống chống			cái						0.02000			0.000			0


									:Aốmxốmxm14			ống mẫu xoắn			m						0.00250			0.000			0


									:Aốmnmndm21			ống mẫu nguyên dạng			m						0.00100			0.000			0


									:AHt2010019			Hộp tôn 200x100			cái						0.20000			0.000			0


									:AHgcHgc11			Hộp gỗ			cái						0.00700			0.000			0


									:AGnVnVm312			Gỗ nhóm V			m3						0.00100			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						2.87000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CBmkc15048			Bộ máy khoan cby – 150 zub hoặc loại tương tự			ca						0.13000			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						2.00000


			120			CG.01101						Khoan đường lớn, kính lỗ khoan đến 400mm. Độ sâu khoan từ 0m đến 10m cấp đất đá I - III			m			0.000


												Vật liệu


									:ALcđLcđc17			Lưỡi cắt đất			cái						0.07000			0.000			0


									:ACxmCxm10			Cần xoắn			m						0.00900			0.000			0


									:ACcmCcm10			Cần chốt			m						0.01200			0.000			0


									:ACccCcc12			Chốt cần			cái						0.01000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						2.12000			0.000


												Máy thi công


									:CMkF604064			Máy khoan F-60L hoặc B-40L hoặc loại tương tự để khoan tạo lỗ			ca						0.20000			0.000


			121			CG.01102						Khoan đường lớn, kính lỗ khoan đến 400mm. Độ sâu khoan từ 0m đến 10m cấp đất đá IV - V			m			0.000


												Vật liệu


									:ALcđLcđc17			Lưỡi cắt đất			cái						0.12000			0.000			0


									:ACxmCxm10			Cần xoắn			m						0.01100			0.000			0


									:ACcmCcm10			Cần chốt			m						0.01200			0.000			0


									:ACccCcc12			Chốt cần			cái						0.01000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						3.20000			0.000


												Máy thi công


									:CMkF604064			Máy khoan F-60L hoặc B-40L hoặc loại tương tự để khoan tạo lỗ			ca						0.30000			0.000


			122			CG.01201						Khoan đường lớn, kính lỗ khoan đến 400mm. Độ sâu khoan từ 0m đến >10m cấp đất đá I - III			m			0.000


												Vật liệu


									:ALcđLcđc17			Lưỡi cắt đất			cái						0.07000			0.000			0


									:ACxmCxm10			Cần xoắn			m						0.00900			0.000			0


									:ACcmCcm10			Cần chốt			m						0.01200			0.000			0


									:ACccCcc12			Chốt cần			cái						0.01000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						2.26000			0.000


												Máy thi công


									:CMkF604064			Máy khoan F-60L hoặc B-40L hoặc loại tương tự để khoan tạo lỗ			ca						0.22000			0.000


			123			CG.01202						Khoan đường lớn, kính lỗ khoan đến 400mm. Độ sâu khoan từ 0m đến >10m cấp đất đá IV - V			m			0.000


												Vật liệu


									:ALcđLcđc17			Lưỡi cắt đất			cái						0.12000			0.000			0


									:ACxmCxm10			Cần xoắn			m						0.01100			0.000			0


									:ACcmCcm10			Cần chốt			m						0.01200			0.000			0


									:ACccCcc12			Chốt cần			cái						0.01000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						3.47000			0.000


												Máy thi công


									:CMkF604064			Máy khoan F-60L hoặc B-40L hoặc loại tương tự để khoan tạo lỗ			ca						0.33000			0.000


			124			CG.02101						Khoan đường lớn, kính lỗ khoan đến > 400mm đến 600mm. Độ sâu khoan từ 0m đến 10m cấp đất đá I - III			m			0.000


												Vật liệu


									:ALcđLcđc17			Lưỡi cắt đất			cái						0.07000			0.000			0


									:ACxmCxm10			Cần xoắn			m						0.00900			0.000			0


									:ACcmCcm10			Cần chốt			m						0.01200			0.000			0


									:ACccCcc12			Chốt cần			cái						0.01000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						2.29000			0.000


												Máy thi công


									:CMkF604064			Máy khoan F-60L hoặc B-40L hoặc loại tương tự để khoan tạo lỗ			ca						0.23000			0.000


			125			CG.02102						Khoan đường lớn, kính lỗ khoan đến > 400mm đến 600mm. Độ sâu khoan từ 0m đến 10m cấp đất đá IV - V			m			0.000


												Vật liệu


									:ALcđLcđc17			Lưỡi cắt đất			cái						0.12000			0.000			0


									:ACxmCxm10			Cần xoắn			m						0.01100			0.000			0


									:ACcmCcm10			Cần chốt			m						0.01200			0.000			0


									:ACccCcc12			Chốt cần			cái						0.01000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						3.56000			0.000


												Máy thi công


									:CMkF604064			Máy khoan F-60L hoặc B-40L hoặc loại tương tự để khoan tạo lỗ			ca						0.34000			0.000


			126			CG.02201						Khoan đường lớn, kính lỗ khoan đến > 400mm đến 600mm. Độ sâu khoan từ 0m đến >10m cấp đất đá I - III			m			0.000


												Vật liệu


									:ALcđLcđc17			Lưỡi cắt đất			cái						0.07000			0.000			0


									:ACxmCxm10			Cần xoắn			m						0.00900			0.000			0


									:ACcmCcm10			Cần chốt			m						0.01200			0.000			0


									:ACccCcc12			Chốt cần			cái						0.01000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						2.43000			0.000


												Máy thi công


									:CMkF604064			Máy khoan F-60L hoặc B-40L hoặc loại tương tự để khoan tạo lỗ			ca						0.25000			0.000


			127			CG.02202						Khoan đường lớn, kính lỗ khoan đến > 400mm đến 600mm. Độ sâu khoan từ 0m đến >10m cấp đất đá IV - V			m			0.000


												Vật liệu


									:ALcđLcđc17			Lưỡi cắt đất			cái						0.12000			0.000			0


									:ACxmCxm10			Cần xoắn			m						0.01100			0.000			0


									:ACcmCcm10			Cần chốt			m						0.01200			0.000			0


									:ACccCcc12			Chốt cần			cái						0.01000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						3.82000			0.000


												Máy thi công


									:CMkF604064			Máy khoan F-60L hoặc B-40L hoặc loại tương tự để khoan tạo lỗ			ca						0.37000			0.000


			128			CH.01100						Đặt ống quan trắc mực nước ngầm trong hố khoan			m			0.000


												Vật liệu


									:AốtDmm6520			ống thép D 65 mm			mét						1.02000			0.000			0


									:AQbqQbq10			Quả bo			quả						0.03000			0.000			0


									:ANđốNđốc15			Nắp đậy ống			cái						0.02000			0.000			0


									:AXmkXmk10			Xi măng			kg						1.00000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						5.00000


												Nhân công


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						0.90000			0.000


			129			CK.01101						Tam giác hạng 4 Cấp địa hình I			điểm			0.000


												Vật liệu


									:AXmkXmk10			Xi măng			kg						20.00000			0.000			0


									:AĐs1m12313			Đá sỏi 1x2			m3						0.06000			0.000			0


									:ACvmCvm311			Cát vàng			m3						0.03500			0.000			0


									:AĐ+d+dtk18			Đinh + dây thép			kg						0.80000			0.000			0


									:ASt+t+đk17			Sơn trắng + đỏ			kg						0.40000			0.000			0


									:AĐcUĐcUk13			Đinh chữ U			kg						8.00000			0.000			0


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						2.50000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						4.00000


												Nhân công															0


									:BCbtc45725			Cấp bậc thợ bq 4,5/7			công						41.80000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:Cốncốnc11			ống nhòm			ca						0.99000			0.000			0


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						1.99000			0.000			0


									:CT0cc01011			Theo 010			ca						2.80000			0.000			0


									:CĐcĐc11			Đittomát			ca						0.23000			0.000			0


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000


			130			CK.01102						Tam giác hạng 4 Cấp địa hình II			điểm			0.000


												Vật liệu


									:AXmkXmk10			Xi măng			kg						20.00000			0.000			0


									:AĐs1m12313			Đá sỏi 1x2			m3						0.06000			0.000			0


									:ACvmCvm311			Cát vàng			m3						0.03500			0.000			0


									:AĐ+d+dtk18			Đinh + dây thép			kg						0.80000			0.000			0


									:ASt+t+đk17			Sơn trắng + đỏ			kg						0.40000			0.000			0


									:AĐcUĐcUk13			Đinh chữ U			kg						8.00000			0.000			0


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						2.50000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						4.00000


												Nhân công															0


									:BCbtc45725			Cấp bậc thợ bq 4,5/7			công						49.40000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:Cốncốnc11			ống nhòm			ca						1.41000			0.000			0


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						2.60000			0.000			0


									:CT0cc01011			Theo 010			ca						3.30000			0.000			0


									:CĐcĐc11			Đittomát			ca						0.30000			0.000			0


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000


			131			CK.01103						Tam giác hạng 4 Cấp địa hình III			điểm			0.000


												Vật liệu


									:AXmkXmk10			Xi măng			kg						20.00000			0.000			0


									:AĐs1m12313			Đá sỏi 1x2			m3						0.06000			0.000			0


									:ACvmCvm311			Cát vàng			m3						0.03500			0.000			0


									:AĐ+d+dtk18			Đinh + dây thép			kg						0.80000			0.000			0


									:ASt+t+đk17			Sơn trắng + đỏ			kg						0.40000			0.000			0


									:AĐcUĐcUk13			Đinh chữ U			kg						8.00000			0.000			0


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						2.50000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						4.00000


												Nhân công															0


									:BCbtc45725			Cấp bậc thợ bq 4,5/7			công						60.80000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:Cốncốnc11			ống nhòm			ca						2.03000			0.000			0


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						3.40000			0.000			0


									:CT0cc01011			Theo 010			ca						3.90000			0.000			0


									:CĐcĐc11			Đittomát			ca						0.38000			0.000			0


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000


			132			CK.01104						Tam giác hạng 4 Cấp địa hình IV			điểm			0.000


												Vật liệu


									:AXmkXmk10			Xi măng			kg						20.00000			0.000			0


									:AĐs1m12313			Đá sỏi 1x2			m3						0.06000			0.000			0


									:ACvmCvm311			Cát vàng			m3						0.03500			0.000			0


									:AĐ+d+dtk18			Đinh + dây thép			kg						0.80000			0.000			0


									:ASt+t+đk17			Sơn trắng + đỏ			kg						0.40000			0.000			0


									:AĐcUĐcUk13			Đinh chữ U			kg						8.00000			0.000			0


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						2.50000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						4.00000


												Nhân công															0


									:BCbtc45725			Cấp bậc thợ bq 4,5/7			công						73.10000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:Cốncốnc11			ống nhòm			ca						2.19000			0.000			0


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						3.90000			0.000			0


									:CT0cc01011			Theo 010			ca						4.90000			0.000			0


									:CĐcĐc11			Đittomát			ca						0.46000			0.000			0


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000


			133			CK.01105						Tam giác hạng 4 Cấp địa hình V			điểm			0.000


												Vật liệu


									:AXmkXmk10			Xi măng			kg						20.00000			0.000			0


									:AĐs1m12313			Đá sỏi 1x2			m3						0.06000			0.000			0


									:ACvmCvm311			Cát vàng			m3						0.03500			0.000			0


									:AĐ+d+dtk18			Đinh + dây thép			kg						0.80000			0.000			0


									:ASt+t+đk17			Sơn trắng + đỏ			kg						0.40000			0.000			0


									:AĐcUĐcUk13			Đinh chữ U			kg						8.00000			0.000			0


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						2.50000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						4.00000


												Nhân công															0


									:BCbtc45725			Cấp bậc thợ bq 4,5/7			công						97.80000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:Cốncốnc11			ống nhòm			ca						2.71000			0.000			0


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						4.60000			0.000			0


									:CT0cc01011			Theo 010			ca						5.60000			0.000			0


									:CĐcĐc11			Đittomát			ca						0.61000			0.000			0


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000


			134			CK.01106						Tam giác hạng 4 Cấp địa hình VI			điểm			0.000


												Vật liệu


									:AXmkXmk10			Xi măng			kg						20.00000			0.000			0


									:AĐs1m12313			Đá sỏi 1x2			m3						0.06000			0.000			0


									:ACvmCvm311			Cát vàng			m3						0.03500			0.000			0


									:AĐ+d+dtk18			Đinh + dây thép			kg						0.80000			0.000			0


									:ASt+t+đk17			Sơn trắng + đỏ			kg						0.40000			0.000			0


									:AĐcUĐcUk13			Đinh chữ U			kg						8.00000			0.000			0


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						2.50000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						4.00000


												Nhân công															0


									:BCbtc45725			Cấp bậc thợ bq 4,5/7			công						129.20000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:Cốncốnc11			ống nhòm			ca						3.90000			0.000			0


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						5.50000			0.000			0


									:CT0cc01011			Theo 010			ca						6.30000			0.000			0


									:CĐcĐc11			Đittomát			ca						0.76000			0.000			0


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000


			135			CK.02101						Đường truyền  hạng 4 Cấp địa hình I			điểm			0.000


												Vật liệu


									:AXmkXmk10			Xi măng			kg						12.00000			0.000			0


									:AĐs1m12313			Đá sỏi 1x2			m3						0.04000			0.000			0


									:ACvmCvm311			Cát vàng			m3						0.02500			0.000			0


									:AĐ+d+dtk18			Đinh + dây thép			kg						0.60000			0.000			0


									:ASt+t+đk17			Sơn trắng + đỏ			kg						0.40000			0.000			0


									:AĐcUĐcUk13			Đinh chữ U			kg						6.00000			0.000			0


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						2.50000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						4.00000


												Nhân công															0


									:BCbtc45725			Cấp bậc thợ bq 4,5/7			công						32.58000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:Cốncốnc11			ống nhòm			ca						0.75000			0.000			0


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						1.90000			0.000			0


									:CT0cc01011			Theo 010			ca						2.62000			0.000			0


									:CĐcĐc11			Đittomát			ca						0.22000			0.000			0


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000


			136			CK.02102						Đường truyền  hạng 4 Cấp địa hình II			điểm			0.000


												Vật liệu


									:AXmkXmk10			Xi măng			kg						12.00000			0.000			0


									:AĐs1m12313			Đá sỏi 1x2			m3						0.04000			0.000			0


									:ACvmCvm311			Cát vàng			m3						0.02500			0.000			0


									:AĐ+d+dtk18			Đinh + dây thép			kg						0.60000			0.000			0


									:ASt+t+đk17			Sơn trắng + đỏ			kg						0.40000			0.000			0


									:AĐcUĐcUk13			Đinh chữ U			kg						6.00000			0.000			0


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						2.50000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						4.00000


												Nhân công															0


									:BCbtc45725			Cấp bậc thợ bq 4,5/7			công						38.47000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:Cốncốnc11			ống nhòm			ca						0.86000			0.000			0


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						2.37000			0.000			0


									:CT0cc01011			Theo 010			ca						2.94000			0.000			0


									:CĐcĐc11			Đittomát			ca						0.30000			0.000			0


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000


			137			CK.02103						Đường truyền  hạng 4 Cấp địa hình III			điểm			0.000


												Vật liệu


									:AXmkXmk10			Xi măng			kg						12.00000			0.000			0


									:AĐs1m12313			Đá sỏi 1x2			m3						0.04000			0.000			0


									:ACvmCvm311			Cát vàng			m3						0.02500			0.000			0


									:AĐ+d+dtk18			Đinh + dây thép			kg						0.60000			0.000			0


									:ASt+t+đk17			Sơn trắng + đỏ			kg						0.40000			0.000			0


									:AĐcUĐcUk13			Đinh chữ U			kg						6.00000			0.000			0


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						2.50000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						4.00000


												Nhân công															0


									:BCbtc45725			Cấp bậc thợ bq 4,5/7			công						47.50000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:Cốncốnc11			ống nhòm			ca						1.00000			0.000			0


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						2.61000			0.000			0


									:CT0cc01011			Theo 010			ca						3.23000			0.000			0


									:CĐcĐc11			Đittomát			ca						0.38000			0.000			0


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000


			138			CK.02104						Đường truyền  hạng 4 Cấp địa hình IV			điểm			0.000


												Vật liệu


									:AXmkXmk10			Xi măng			kg						12.00000			0.000			0


									:AĐs1m12313			Đá sỏi 1x2			m3						0.04000			0.000			0


									:ACvmCvm311			Cát vàng			m3						0.02500			0.000			0


									:AĐ+d+dtk18			Đinh + dây thép			kg						0.60000			0.000			0


									:ASt+t+đk17			Sơn trắng + đỏ			kg						0.40000			0.000			0


									:AĐcUĐcUk13			Đinh chữ U			kg						6.00000			0.000			0


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						2.50000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						4.00000


												Nhân công															0


									:BCbtc45725			Cấp bậc thợ bq 4,5/7			công						57.00000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:Cốncốnc11			ống nhòm			ca						1.23000			0.000			0


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						3.30000			0.000			0


									:CT0cc01011			Theo 010			ca						4.18000			0.000			0


									:CĐcĐc11			Đittomát			ca						0.45000			0.000			0


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000


			139			CK.02105						Đường truyền  hạng 4 Cấp địa hình V			điểm			0.000


												Vật liệu


									:AXmkXmk10			Xi măng			kg						12.00000			0.000			0


									:AĐs1m12313			Đá sỏi 1x2			m3						0.04000			0.000			0


									:ACvmCvm311			Cát vàng			m3						0.02500			0.000			0


									:AĐ+d+dtk18			Đinh + dây thép			kg						0.60000			0.000			0


									:ASt+t+đk17			Sơn trắng + đỏ			kg						0.40000			0.000			0


									:AĐcUĐcUk13			Đinh chữ U			kg						6.00000			0.000			0


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						2.50000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						4.00000


												Nhân công															0


									:BCbtc45725			Cấp bậc thợ bq 4,5/7			công						76.00000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:Cốncốnc11			ống nhòm			ca						1.90000			0.000			0


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						4.08000			0.000			0


									:CT0cc01011			Theo 010			ca						4.94000			0.000			0


									:CĐcĐc11			Đittomát			ca						0.61000			0.000			0


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000


			140			CK.02106						Đường truyền  hạng 4 Cấp địa hình VI			điểm			0.000


												Vật liệu


									:AXmkXmk10			Xi măng			kg						12.00000			0.000			0


									:AĐs1m12313			Đá sỏi 1x2			m3						0.04000			0.000			0


									:ACvmCvm311			Cát vàng			m3						0.02500			0.000			0


									:AĐ+d+dtk18			Đinh + dây thép			kg						0.60000			0.000			0


									:ASt+t+đk17			Sơn trắng + đỏ			kg						0.40000			0.000			0


									:AĐcUĐcUk13			Đinh chữ U			kg						6.00000			0.000			0


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						2.50000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						4.00000


												Nhân công															0


									:BCbtc45725			Cấp bậc thợ bq 4,5/7			công						100.70000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:Cốncốnc11			ống nhòm			ca						2.68000			0.000			0


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						5.32000			0.000			0


									:CT0cc01011			Theo 010			ca						6.08000			0.000			0


									:CĐcĐc11			Đittomát			ca						0.76000			0.000			0


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000


			141			CK.03101						Giải tích cấp 1 Cấp địa hình I			điểm			0.000


												Vật liệu


									:AXmPPk3015			Xi măng PC30			kg						5.00000			0.000			0


									:AĐs1m12313			Đá sỏi 1x2			m3						0.02300			0.000			0


									:ACvmCvm311			Cát vàng			m3						0.01500			0.000			0


									:AĐ+d+dtk18			Đinh + dây thép			kg						0.30000			0.000			0


									:ASt+t+đk17			Sơn trắng + đỏ			kg						0.30000			0.000			0


									:AĐcUĐcUk13			Đinh chữ U			kg						4.00000			0.000			0


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						1.50000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						21.28000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:Cốncốnc11			ống nhòm			ca						0.38000			0.000			0


									:CT0cc01011			Theo 010			ca						0.95000			0.000			0


									:CĐcĐc11			Đittomát			ca						0.10000			0.000			0


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000


			142			CK.03102						Giải tích cấp 1 Cấp địa hình II			điểm			0.000


												Vật liệu


									:AXmPPk3015			Xi măng PC30			kg						5.00000			0.000			0


									:AĐs1m12313			Đá sỏi 1x2			m3						0.02300			0.000			0


									:ACvmCvm311			Cát vàng			m3						0.01500			0.000			0


									:AĐ+d+dtk18			Đinh + dây thép			kg						0.30000			0.000			0


									:ASt+t+đk17			Sơn trắng + đỏ			kg						0.30000			0.000			0


									:AĐcUĐcUk13			Đinh chữ U			kg						4.00000			0.000			0


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						1.50000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						25.08000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:Cốncốnc11			ống nhòm			ca						0.47000			0.000			0


									:CT0cc01011			Theo 010			ca						1.14000			0.000			0


									:CĐcĐc11			Đittomát			ca						0.10000			0.000			0


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000


			143			CK.03103						Giải tích cấp 1 Cấp địa hình III			điểm			0.000


												Vật liệu


									:AXmPPk3015			Xi măng PC30			kg						5.00000			0.000			0


									:AĐs1m12313			Đá sỏi 1x2			m3						0.02300			0.000			0


									:ACvmCvm311			Cát vàng			m3						0.01500			0.000			0


									:AĐ+d+dtk18			Đinh + dây thép			kg						0.30000			0.000			0


									:ASt+t+đk17			Sơn trắng + đỏ			kg						0.30000			0.000			0


									:AĐcUĐcUk13			Đinh chữ U			kg						4.00000			0.000			0


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						1.50000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						29.64000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:Cốncốnc11			ống nhòm			ca						0.55000			0.000			0


									:CT0cc01011			Theo 010			ca						1.33000			0.000			0


									:CĐcĐc11			Đittomát			ca						0.20000			0.000			0


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000


			144			CK.03104						Giải tích cấp 1 Cấp địa hình IV			điểm			0.000


												Vật liệu


									:AXmPPk3015			Xi măng PC30			kg						5.00000			0.000			0


									:AĐs1m12313			Đá sỏi 1x2			m3						0.02300			0.000			0


									:ACvmCvm311			Cát vàng			m3						0.01500			0.000			0


									:AĐ+d+dtk18			Đinh + dây thép			kg						0.30000			0.000			0


									:ASt+t+đk17			Sơn trắng + đỏ			kg						0.30000			0.000			0


									:AĐcUĐcUk13			Đinh chữ U			kg						4.00000			0.000			0


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						1.50000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						35.72000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:Cốncốnc11			ống nhòm			ca						0.68000			0.000			0


									:CT0cc01011			Theo 010			ca						1.71000			0.000			0


									:CĐcĐc11			Đittomát			ca						0.20000			0.000			0


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000


			145			CK.03105						Giải tích cấp 1 Cấp địa hình V			điểm			0.000


												Vật liệu


									:AXmPPk3015			Xi măng PC30			kg						5.00000			0.000			0


									:AĐs1m12313			Đá sỏi 1x2			m3						0.02300			0.000			0


									:ACvmCvm311			Cát vàng			m3						0.01500			0.000			0


									:AĐ+d+dtk18			Đinh + dây thép			kg						0.30000			0.000			0


									:ASt+t+đk17			Sơn trắng + đỏ			kg						0.30000			0.000			0


									:AĐcUĐcUk13			Đinh chữ U			kg						4.00000			0.000			0


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						1.50000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						47.50000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:Cốncốnc11			ống nhòm			ca						1.02000			0.000			0


									:CT0cc01011			Theo 010			ca						2.28000			0.000			0


									:CĐcĐc11			Đittomát			ca						0.30000			0.000			0


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000


			146			CK.03106						Giải tích cấp 1 Cấp địa hình VI			điểm			0.000


												Vật liệu


									:AXmPPk3015			Xi măng PC30			kg						5.00000			0.000			0


									:AĐs1m12313			Đá sỏi 1x2			m3						0.02300			0.000			0


									:ACvmCvm311			Cát vàng			m3						0.01500			0.000			0


									:AĐ+d+dtk18			Đinh + dây thép			kg						0.30000			0.000			0


									:ASt+t+đk17			Sơn trắng + đỏ			kg						0.30000			0.000			0


									:AĐcUĐcUk13			Đinh chữ U			kg						4.00000			0.000			0


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						1.50000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						63.17000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:Cốncốnc11			ống nhòm			ca						1.58000			0.000			0


									:CT0cc01011			Theo 010			ca						2.85000			0.000			0


									:CĐcĐc11			Đittomát			ca						0.30000			0.000			0


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000


			147			CK.04101						Giải tích cấp 2 Cấp địa hình I			điểm			0.000


												Vật liệu


									:AXmPPk3015			Xi măng PC30			kg						3.00000			0.000			0


									:AĐs1m12313			Đá sỏi 1x2			m3						0.01000			0.000			0


									:ACvmCvm311			Cát vàng			m3						0.00600			0.000			0


									:AĐ+d+dtk18			Đinh + dây thép			kg						0.10000			0.000			0


									:ASt+t+đk17			Sơn trắng + đỏ			kg						0.20000			0.000			0


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						1.50000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						7.30000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						0.30000			0.000			0


									:CĐcĐc11			Đittomát			ca						0.06000			0.000			0


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000


			148			CK.04102						Giải tích cấp 2 Cấp địa hình II			điểm			0.000


												Vật liệu


									:AXmPPk3015			Xi măng PC30			kg						3.00000			0.000			0


									:AĐs1m12313			Đá sỏi 1x2			m3						0.01000			0.000			0


									:ACvmCvm311			Cát vàng			m3						0.00600			0.000			0


									:AĐ+d+dtk18			Đinh + dây thép			kg						0.10000			0.000			0


									:ASt+t+đk17			Sơn trắng + đỏ			kg						0.20000			0.000			0


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						1.50000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						9.30000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						0.40000			0.000			0


									:CĐcĐc11			Đittomát			ca						0.07000			0.000			0


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000


			149			CK.04103						Giải tích cấp 2 Cấp địa hình III			điểm			0.000


												Vật liệu


									:AXmPPk3015			Xi măng PC30			kg						3.00000			0.000			0


									:AĐs1m12313			Đá sỏi 1x2			m3						0.01000			0.000			0


									:ACvmCvm311			Cát vàng			m3						0.00600			0.000			0


									:AĐ+d+dtk18			Đinh + dây thép			kg						0.10000			0.000			0


									:ASt+t+đk17			Sơn trắng + đỏ			kg						0.20000			0.000			0


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						1.50000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						12.20000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						0.50000			0.000			0


									:CĐcĐc11			Đittomát			ca						0.08000			0.000			0


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000


			150			CK.04104						Giải tích cấp 2 Cấp địa hình IV			điểm			0.000


												Vật liệu


									:AXmPPk3015			Xi măng PC30			kg						3.00000			0.000			0


									:AĐs1m12313			Đá sỏi 1x2			m3						0.01000			0.000			0


									:ACvmCvm311			Cát vàng			m3						0.00600			0.000			0


									:AĐ+d+dtk18			Đinh + dây thép			kg						0.10000			0.000			0


									:ASt+t+đk17			Sơn trắng + đỏ			kg						0.20000			0.000			0


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						1.50000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						16.70000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						0.70000			0.000			0


									:CĐcĐc11			Đittomát			ca						0.09000			0.000			0


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000


			151			CK.04105						Giải tích cấp 2 Cấp địa hình V			điểm			0.000


												Vật liệu


									:AXmPPk3015			Xi măng PC30			kg						3.00000			0.000			0


									:AĐs1m12313			Đá sỏi 1x2			m3						0.01000			0.000			0


									:ACvmCvm311			Cát vàng			m3						0.00600			0.000			0


									:AĐ+d+dtk18			Đinh + dây thép			kg						0.10000			0.000			0


									:ASt+t+đk17			Sơn trắng + đỏ			kg						0.20000			0.000			0


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						1.50000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						22.50000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						0.90000			0.000			0


									:CĐcĐc11			Đittomát			ca						0.13000			0.000			0


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000


			152			CK.04106						Giải tích cấp 2 Cấp địa hình VI			điểm			0.000


												Vật liệu


									:AXmPPk3015			Xi măng PC30			kg						3.00000			0.000			0


									:AĐs1m12313			Đá sỏi 1x2			m3						0.01000			0.000			0


									:ACvmCvm311			Cát vàng			m3						0.00600			0.000			0


									:AĐ+d+dtk18			Đinh + dây thép			kg						0.10000			0.000			0


									:ASt+t+đk17			Sơn trắng + đỏ			kg						0.20000			0.000			0


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						1.50000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						31.20000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						1.30000			0.000			0


									:CĐcĐc11			Đittomát			ca						0.17000			0.000			0


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000


			153			CK.04201						Đường truyền cấp 1  cấp địa hình I			điểm			0.000


												Vật liệu


									:AXmPPk3015			Xi măng PC30			kg						5.00000			0.000			0


									:AĐs1m12313			Đá sỏi 1x2			m3						0.02300			0.000			0


									:ACvmCvm311			Cát vàng			m3						0.01500			0.000			0


									:AĐ+d+dtk18			Đinh + dây thép			kg						0.30000			0.000			0


									:ASt+t+đk17			Sơn trắng + đỏ			kg						0.30000			0.000			0


									:AĐcUĐcUk13			Đinh chữ U			kg						4.00000			0.000			0


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						1.50000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						16.20000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:Cốncốnc11			ống nhòm			ca						0.30000			0.000			0


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						0.30000			0.000			0


									:CĐcĐc11			Đittomát			ca						0.15000			0.000			0


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000


			154			CK.04202						Đường truyền cấp 1  cấp địa hình II			điểm			0.000


												Vật liệu


									:AXmPPk3015			Xi măng PC30			kg						5.00000			0.000			0


									:AĐs1m12313			Đá sỏi 1x2			m3						0.02300			0.000			0


									:ACvmCvm311			Cát vàng			m3						0.01500			0.000			0


									:AĐ+d+dtk18			Đinh + dây thép			kg						0.30000			0.000			0


									:ASt+t+đk17			Sơn trắng + đỏ			kg						0.30000			0.000			0


									:AĐcUĐcUk13			Đinh chữ U			kg						4.00000			0.000			0


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						1.50000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						19.90000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:Cốncốnc11			ống nhòm			ca						0.40000			0.000			0


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						0.35000			0.000			0


									:CĐcĐc11			Đittomát			ca						0.20000			0.000			0


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000


			155			CK.04203						Đường truyền cấp 1  cấp địa hình III			điểm			0.000


												Vật liệu


									:AXmPPk3015			Xi măng PC30			kg						5.00000			0.000			0


									:AĐs1m12313			Đá sỏi 1x2			m3						0.02300			0.000			0


									:ACvmCvm311			Cát vàng			m3						0.01500			0.000			0


									:AĐ+d+dtk18			Đinh + dây thép			kg						0.30000			0.000			0


									:ASt+t+đk17			Sơn trắng + đỏ			kg						0.30000			0.000			0


									:AĐcUĐcUk13			Đinh chữ U			kg						4.00000			0.000			0


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						1.50000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						26.60000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:Cốncốnc11			ống nhòm			ca						0.40000			0.000			0


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						0.40000			0.000			0


									:CĐcĐc11			Đittomát			ca						0.25000			0.000			0


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000


			156			CK.04204						Đường truyền cấp 1  cấp địa hình IV			điểm			0.000


												Vật liệu


									:AXmPPk3015			Xi măng PC30			kg						5.00000			0.000			0


									:AĐs1m12313			Đá sỏi 1x2			m3						0.02300			0.000			0


									:ACvmCvm311			Cát vàng			m3						0.01500			0.000			0


									:AĐ+d+dtk18			Đinh + dây thép			kg						0.30000			0.000			0


									:ASt+t+đk17			Sơn trắng + đỏ			kg						0.30000			0.000			0


									:AĐcUĐcUk13			Đinh chữ U			kg						4.00000			0.000			0


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						1.50000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						32.30000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:Cốncốnc11			ống nhòm			ca						0.40000			0.000			0


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						0.55000			0.000			0


									:CĐcĐc11			Đittomát			ca						0.40000			0.000			0


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000


			157			CK.04205						Đường truyền cấp 1  cấp địa hình V			điểm			0.000


												Vật liệu


									:AXmPPk3015			Xi măng PC30			kg						5.00000			0.000			0


									:AĐs1m12313			Đá sỏi 1x2			m3						0.02300			0.000			0


									:ACvmCvm311			Cát vàng			m3						0.01500			0.000			0


									:AĐ+d+dtk18			Đinh + dây thép			kg						0.30000			0.000			0


									:ASt+t+đk17			Sơn trắng + đỏ			kg						0.30000			0.000			0


									:AĐcUĐcUk13			Đinh chữ U			kg						4.00000			0.000			0


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						1.50000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						41.80000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:Cốncốnc11			ống nhòm			ca						0.70000			0.000			0


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						0.70000			0.000			0


									:CĐcĐc11			Đittomát			ca						0.50000			0.000			0


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000


			158			CK.04206						Đường truyền cấp 1  cấp địa hình VI			điểm			0.000


												Vật liệu


									:AXmPPk3015			Xi măng PC30			kg						5.00000			0.000			0


									:AĐs1m12313			Đá sỏi 1x2			m3						0.02300			0.000			0


									:ACvmCvm311			Cát vàng			m3						0.01500			0.000			0


									:AĐ+d+dtk18			Đinh + dây thép			kg						0.30000			0.000			0


									:ASt+t+đk17			Sơn trắng + đỏ			kg						0.30000			0.000			0


									:AĐcUĐcUk13			Đinh chữ U			kg						4.00000			0.000			0


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						1.50000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						52.25000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:Cốncốnc11			ống nhòm			ca						1.40000			0.000			0


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						0.90000			0.000			0


									:CĐcĐc11			Đittomát			ca						0.60000			0.000			0


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000


			159			CK.04301						Đường truyền cấp 2  cấp địa hình I			điểm			0.000


												Vật liệu


									:AXmPPk3015			Xi măng PC30			kg						3.00000			0.000			0


									:AĐs1m12313			Đá sỏi 1x2			m3						0.01000			0.000			0


									:ACvmCvm311			Cát vàng			m3						0.00600			0.000			0


									:AĐ+d+dtk18			Đinh + dây thép			kg						0.10000			0.000			0


									:ASt+t+đk17			Sơn trắng + đỏ			kg						0.20000			0.000			0


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						1.50000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						1.50000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						5.70000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						0.15000			0.000			0


									:CĐcĐc11			Đittomát			ca						0.08000			0.000			0


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000


			160			CK.04302						Đường truyền cấp 2  cấp địa hình II			điểm			0.000


												Vật liệu


									:AXmPPk3015			Xi măng PC30			kg						3.00000			0.000			0


									:AĐs1m12313			Đá sỏi 1x2			m3						0.01000			0.000			0


									:ACvmCvm311			Cát vàng			m3						0.00600			0.000			0


									:AĐ+d+dtk18			Đinh + dây thép			kg						0.10000			0.000			0


									:ASt+t+đk17			Sơn trắng + đỏ			kg						0.20000			0.000			0


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						1.50000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						1.50000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						7.60000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						0.20000			0.000			0


									:CĐcĐc11			Đittomát			ca						0.10000			0.000			0


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000


			161			CK.04303						Đường truyền cấp 2  cấp địa hình III			điểm			0.000


												Vật liệu


									:AXmPPk3015			Xi măng PC30			kg						3.00000			0.000			0


									:AĐs1m12313			Đá sỏi 1x2			m3						0.01000			0.000			0


									:ACvmCvm311			Cát vàng			m3						0.00600			0.000			0


									:AĐ+d+dtk18			Đinh + dây thép			kg						0.10000			0.000			0


									:ASt+t+đk17			Sơn trắng + đỏ			kg						0.20000			0.000			0


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						1.50000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						1.50000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						9.59000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						0.25000			0.000			0


									:CĐcĐc11			Đittomát			ca						0.12000			0.000			0


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000


			162			CK.04304						Đường truyền cấp 2  cấp địa hình IV			điểm			0.000


												Vật liệu


									:AXmPPk3015			Xi măng PC30			kg						3.00000			0.000			0


									:AĐs1m12313			Đá sỏi 1x2			m3						0.01000			0.000			0


									:ACvmCvm311			Cát vàng			m3						0.00600			0.000			0


									:AĐ+d+dtk18			Đinh + dây thép			kg						0.10000			0.000			0


									:ASt+t+đk17			Sơn trắng + đỏ			kg						0.20000			0.000			0


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						1.50000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						1.50000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						13.10000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						0.30000			0.000			0


									:CĐcĐc11			Đittomát			ca						0.18000			0.000			0


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000


			163			CK.04305						Đường truyền cấp 2  cấp địa hình V			điểm			0.000


												Vật liệu


									:AXmPPk3015			Xi măng PC30			kg						3.00000			0.000			0


									:AĐs1m12313			Đá sỏi 1x2			m3						0.01000			0.000			0


									:ACvmCvm311			Cát vàng			m3						0.00600			0.000			0


									:AĐ+d+dtk18			Đinh + dây thép			kg						0.10000			0.000			0


									:ASt+t+đk17			Sơn trắng + đỏ			kg						0.20000			0.000			0


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						1.50000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						1.50000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						18.40000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						0.40000			0.000			0


									:CĐcĐc11			Đittomát			ca						0.23000			0.000			0


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000


			164			CK.04306						Đường truyền cấp 2  cấp địa hình VI			điểm			0.000


												Vật liệu


									:AXmPPk3015			Xi măng PC30			kg						3.00000			0.000			0


									:AĐs1m12313			Đá sỏi 1x2			m3						0.01000			0.000			0


									:ACvmCvm311			Cát vàng			m3						0.00600			0.000			0


									:AĐ+d+dtk18			Đinh + dây thép			kg						0.10000			0.000			0


									:ASt+t+đk17			Sơn trắng + đỏ			kg						0.20000			0.000			0


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						1.50000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						1.50000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						24.30000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						0.55000			0.000			0


									:CĐcĐc11			Đittomát			ca						0.30000			0.000			0


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000


			165			CL.01101						Thuỷ chuẩn hạng 3  cấp địa hình I			km			0.000


												Vật liệu


									:AGxnnVm315			Gỗ xẻ nhóm V			m3						0.00250			0.000			0


									:AXmPPk3015			Xi măng PC30			kg						4.00000			0.000			0


									:AĐs1m12313			Đá sỏi 1x2			m3						0.01200			0.000			0


									:ACvmCvm311			Cát vàng			m3						0.00700			0.000			0


									:AĐkĐk7			Đinh			kg						0.06000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công


									:BCbt4c4726			Cấp bậc thợ bquân 4/7			công						5.98000			0.000


												Máy thi công


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.50000			0.000


			166			CL.01102						Thuỷ chuẩn hạng 3  cấp địa hình II			km			0.000


												Vật liệu


									:AGxnnVm315			Gỗ xẻ nhóm V			m3						0.00250			0.000			0


									:AXmPPk3015			Xi măng PC30			kg						4.00000			0.000			0


									:AĐs1m12313			Đá sỏi 1x2			m3						0.01200			0.000			0


									:ACvmCvm311			Cát vàng			m3						0.00700			0.000			0


									:AĐkĐk7			Đinh			kg						0.06000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công


									:BCbt4c4726			Cấp bậc thợ bquân 4/7			công						7.12000			0.000


												Máy thi công


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.50000			0.000


			167			CL.01103						Thuỷ chuẩn hạng 3  cấp địa hình III			km			0.000


												Vật liệu


									:AGxnnVm315			Gỗ xẻ nhóm V			m3						0.00250			0.000			0


									:AXmPPk3015			Xi măng PC30			kg						4.00000			0.000			0


									:AĐs1m12313			Đá sỏi 1x2			m3						0.01200			0.000			0


									:ACvmCvm311			Cát vàng			m3						0.00700			0.000			0


									:AĐkĐk7			Đinh			kg						0.06000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công


									:BCbt4c4726			Cấp bậc thợ bquân 4/7			công						9.50000			0.000


												Máy thi công


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.60000			0.000


			168			CL.01104						Thuỷ chuẩn hạng 3  cấp địa hình IV			km			0.000


												Vật liệu


									:AGxnnVm315			Gỗ xẻ nhóm V			m3						0.00250			0.000			0


									:AXmPPk3015			Xi măng PC30			kg						4.00000			0.000			0


									:AĐs1m12313			Đá sỏi 1x2			m3						0.01200			0.000			0


									:ACvmCvm311			Cát vàng			m3						0.00700			0.000			0


									:AĐkĐk7			Đinh			kg						0.06000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công


									:BCbt4c4726			Cấp bậc thợ bquân 4/7			công						13.30000			0.000


												Máy thi công


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.95000			0.000


			169			CL.01105						Thuỷ chuẩn hạng 3  cấp địa hình V			km			0.000


												Vật liệu


									:AGxnnVm315			Gỗ xẻ nhóm V			m3						0.00250			0.000			0


									:AXmPPk3015			Xi măng PC30			kg						4.00000			0.000			0


									:AĐs1m12313			Đá sỏi 1x2			m3						0.01200			0.000			0


									:ACvmCvm311			Cát vàng			m3						0.00700			0.000			0


									:AĐkĐk7			Đinh			kg						0.06000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công


									:BCbt4c4726			Cấp bậc thợ bquân 4/7			công						19.00000			0.000


												Máy thi công


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						1.50000			0.000


			170			CL.02101						Thuỷ chuẩn hạng 4  cấp địa hình I			km			0.000


												Vật liệu


									:AGxnnVm315			Gỗ xẻ nhóm V			m3						0.00150			0.000			0


									:AXmPPk3015			Xi măng PC30			kg						2.00000			0.000			0


									:AĐs1m12313			Đá sỏi 1x2			m3						0.00600			0.000			0


									:ACvmCvm311			Cát vàng			m3						0.00350			0.000			0


									:AĐkĐk7			Đinh			kg						0.03000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công


									:BCbt4c4726			Cấp bậc thợ bquân 4/7			công						5.70000			0.000


												Máy thi công


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.35000			0.000


			171			CL.02102						Thuỷ chuẩn hạng 4  cấp địa hình II			km			0.000


												Vật liệu


									:AGxnnVm315			Gỗ xẻ nhóm V			m3						0.00150			0.000			0


									:AXmPPk3015			Xi măng PC30			kg						2.00000			0.000			0


									:AĐs1m12313			Đá sỏi 1x2			m3						0.00600			0.000			0


									:ACvmCvm311			Cát vàng			m3						0.00350			0.000			0


									:AĐkĐk7			Đinh			kg						0.03000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công


									:BCbt4c4726			Cấp bậc thợ bquân 4/7			công						6.55000			0.000


												Máy thi công


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.42000			0.000


			172			CL.02103						Thuỷ chuẩn hạng 4  cấp địa hình III			km			0.000


												Vật liệu


									:AGxnnVm315			Gỗ xẻ nhóm V			m3						0.00150			0.000			0


									:AXmPPk3015			Xi măng PC30			kg						2.00000			0.000			0


									:AĐs1m12313			Đá sỏi 1x2			m3						0.00600			0.000			0


									:ACvmCvm311			Cát vàng			m3						0.00350			0.000			0


									:AĐkĐk7			Đinh			kg						0.03000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công


									:BCbt4c4726			Cấp bậc thợ bquân 4/7			công						8.55000			0.000


												Máy thi công


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.50000			0.000


			173			CL.02104						Thuỷ chuẩn hạng 4  cấp địa hình IV			km			0.000


												Vật liệu


									:AGxnnVm315			Gỗ xẻ nhóm V			m3						0.00150			0.000			0


									:AXmPPk3015			Xi măng PC30			kg						2.00000			0.000			0


									:AĐs1m12313			Đá sỏi 1x2			m3						0.00600			0.000			0


									:ACvmCvm311			Cát vàng			m3						0.00350			0.000			0


									:AĐkĐk7			Đinh			kg						0.03000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công


									:BCbt4c4726			Cấp bậc thợ bquân 4/7			công						11.40000			0.000


												Máy thi công


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.80000			0.000


			174			CL.02105						Thuỷ chuẩn hạng 4  cấp địa hình V			km			0.000


												Vật liệu


									:AGxnnVm315			Gỗ xẻ nhóm V			m3						0.00150			0.000			0


									:AXmPPk3015			Xi măng PC30			kg						2.00000			0.000			0


									:AĐs1m12313			Đá sỏi 1x2			m3						0.00600			0.000			0


									:ACvmCvm311			Cát vàng			m3						0.00350			0.000			0


									:AĐkĐk7			Đinh			kg						0.03000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công


									:BCbt4c4726			Cấp bậc thợ bquân 4/7			công						16.34000			0.000


												Máy thi công


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						1.30000			0.000


			175			CL.03101						Thủy chuẩn kỹ thuật cấp địa hình I			km			0.000


												Vật liệu


									:ASđqSđq16			Sổ đo			quyển						0.15000			0.000			0


									:AGvtGvt13			Giấy viết			tập						0.10000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						30.00000


												Nhân công


									:BCbt4c4726			Cấp bậc thợ bquân 4/7			công						2.75000			0.000


												Máy thi công


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.25000			0.000


			176			CL.03102						Thủy chuẩn kỹ thuật cấp địa hình II			km			0.000


												Vật liệu


									:ASđqSđq16			Sổ đo			quyển						0.15000			0.000			0


									:AGvtGvt13			Giấy viết			tập						0.10000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						30.00000


												Nhân công


									:BCbt4c4726			Cấp bậc thợ bquân 4/7			công						3.42000			0.000


												Máy thi công


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.30000			0.000


			177			CL.03103						Thủy chuẩn kỹ thuật cấp địa hình III			km			0.000


												Vật liệu


									:ASđqSđq16			Sổ đo			quyển						0.20000			0.000			0


									:AGvtGvt13			Giấy viết			tập						0.15000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						30.00000


												Nhân công


									:BCbt4c4726			Cấp bậc thợ bquân 4/7			công						4.27000			0.000


												Máy thi công


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.40000			0.000


			178			CL.03104						Thủy chuẩn kỹ thuật cấp địa hình IV			km			0.000


												Vật liệu


									:ASđqSđq16			Sổ đo			quyển						0.20000			0.000			0


									:AGvtGvt13			Giấy viết			tập						0.15000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						30.00000


												Nhân công


									:BCbt4c4726			Cấp bậc thợ bquân 4/7			công						5.89000			0.000


												Máy thi công


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.60000			0.000


			179			CL.03105						Thủy chuẩn kỹ thuật cấp địa hình V			km			0.000


												Vật liệu


									:ASđqSđq16			Sổ đo			quyển						0.20000			0.000			0


									:AGvtGvt13			Giấy viết			tập						0.15000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						30.00000


												Nhân công


									:BCbt4c4726			Cấp bậc thợ bquân 4/7			công						9.97000			0.000


												Máy thi công


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.80000			0.000


			180			CM.01101						Bản đồ tỷ lệ 1/200 đường đồng mức 0,5m cấp địa hình I			ha			0.000


												Vật liệu


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						6.00000			0.000			0


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						2.20000			0.000			0


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						0.60000			0.000			0


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						0.40000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						18.50000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						0.50000			0.000			0


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						0.88000			0.000			0


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						0.13500			0.000			0


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.11000			0.000			0


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000


			181			CM.01102						Bản đồ tỷ lệ 1/200 đường đồng mức 0,5m cấp địa hình II			ha			0.000


												Vật liệu


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						6.00000			0.000			0


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						2.20000			0.000			0


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						0.60000			0.000			0


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						0.40000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						24.98000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						0.72000			0.000			0


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						1.17000			0.000			0


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						0.28000			0.000			0


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.12000			0.000			0


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000


			182			CM.01103						Bản đồ tỷ lệ 1/200 đường đồng mức 0,5m cấp địa hình III			ha			0.000


												Vật liệu


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						8.00000			0.000			0


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						2.50000			0.000			0


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						0.60000			0.000			0


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						0.40000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						33.70000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						1.10000			0.000			0


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						1.46000			0.000			0


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						0.76000			0.000			0


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.13000			0.000			0


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000


			183			CM.01104						Bản đồ tỷ lệ 1/200 đường đồng mức 0,5m cấp địa hình IV			ha			0.000


												Vật liệu


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						8.00000			0.000			0


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						2.50000			0.000			0


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						0.60000			0.000			0


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						0.40000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						45.60000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						1.37000			0.000			0


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						1.46000			0.000			0


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						1.20000			0.000			0


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.14000			0.000			0


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000


			184			CM.01105						Bản đồ tỷ lệ 1/200 đường đồng mức 0,5m cấp địa hình V			ha			0.000


												Vật liệu


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						10.00000			0.000			0


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						2.80000			0.000			0


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						0.60000			0.000			0


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						0.40000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						63.65000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						1.80000			0.000			0


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						2.00000			0.000			0


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						1.90000			0.000			0


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.15000			0.000			0


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000


			185			CM.01201						Bản đồ tỷ lệ 1/200 đường đồng mức 1m cấp địa hình I			ha			0.000


												Vật liệu


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						6.00000			0.000			0


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						2.20000			0.000			0


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						0.60000			0.000			0


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						0.40000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						17.60000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						0.50000			0.000			0


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.11000			0.000			0


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						0.80000			0.000			0


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						0.14000			0.000			0


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000


			186			CM.01202						Bản đồ tỷ lệ 1/200 đường đồng mức 1m cấp địa hình II			ha			0.000


												Vật liệu


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						6.00000			0.000			0


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						2.20000			0.000			0


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						0.60000			0.000			0


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						0.40000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						23.70000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						0.72000			0.000			0


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.12000			0.000			0


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						1.05000			0.000			0


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						0.28000			0.000			0


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000


			187			CM.01203						Bản đồ tỷ lệ 1/200 đường đồng mức 1m cấp địa hình III			ha			0.000


												Vật liệu


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						8.00000			0.000			0


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						2.50000			0.000			0


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						0.60000			0.000			0


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						0.40000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						32.10000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						1.10000			0.000			0


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.13000			0.000			0


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						1.30000			0.000			0


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						0.76000			0.000			0


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000


			188			CM.01204						Bản đồ tỷ lệ 1/200 đường đồng mức 1m cấp địa hình IV			ha			0.000


												Vật liệu


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						8.00000			0.000			0


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						2.50000			0.000			0


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						0.60000			0.000			0


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						0.40000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						43.40000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						1.37000			0.000			0


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.14000			0.000			0


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						1.30000			0.000			0


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						1.20000			0.000			0


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000


			189			CM.01205						Bản đồ tỷ lệ 1/200 đường đồng mức 1m cấp địa hình V			ha			0.000


												Vật liệu


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						10.00000			0.000			0


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						2.80000			0.000			0


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						0.60000			0.000			0


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						0.40000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						60.40000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						1.80000			0.000			0


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.16000			0.000			0


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						1.80000			0.000			0


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						1.90000			0.000			0


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000


			190			CM.01206						Bản đồ tỷ lệ 1/200 đường đồng mức 1m cấp địa hình VI			ha			0.000


												Vật liệu


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						10.00000			0.000			0


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						2.80000			0.000			0


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						0.60000			0.000			0


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						0.40000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						85.10000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						2.52000			0.000			0


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.20000			0.000			0


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						2.50000			0.000			0


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						3.00000			0.000			0


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000


			191			CM.02101						Bản đồ tỷ lệ 1/500 đường đồng mức 0,5m cấp địa hình I			ha			0.000


												Vật liệu


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						2.00000			0.000			0


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						0.60000			0.000			0


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						0.18000			0.000			0


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						0.16000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						6.55000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						0.18000			0.000			0


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						0.31000			0.000			0


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						0.07000			0.000			0


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.03000			0.000			0


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000


			192			CM.02102						Bản đồ tỷ lệ 1/500 đường đồng mức 0,5m cấp địa hình II			ha			0.000


												Vật liệu


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						2.00000			0.000			0


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						0.60000			0.000			0


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						0.18000			0.000			0


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						0.16000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						8.80000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						0.26000			0.000			0


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						0.67000			0.000			0


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						0.14000			0.000			0


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.04000			0.000			0


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000


			193			CM.02103						Bản đồ tỷ lệ 1/500 đường đồng mức 0,5m cấp địa hình III			ha			0.000


												Vật liệu


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						3.00000			0.000			0


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						0.70000			0.000			0


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						0.18000			0.000			0


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						0.16000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						11.87000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						0.40000			0.000			0


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						0.90000			0.000			0


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						0.38000			0.000			0


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.05000			0.000			0


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000


			194			CM.02104						Bản đồ tỷ lệ 1/500 đường đồng mức 0,5m cấp địa hình IV			ha			0.000


												Vật liệu


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						3.00000			0.000			0


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						0.70000			0.000			0


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						0.18000			0.000			0


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						0.16000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						15.96000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						0.57000			0.000			0


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						1.26000			0.000			0


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						0.60000			0.000			0


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.06000			0.000			0


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000


			195			CM.02105						Bản đồ tỷ lệ 1/500 đường đồng mức 0,5m cấp địa hình V			ha			0.000


												Vật liệu


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						4.00000			0.000			0


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						0.80000			0.000			0


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						0.18000			0.000			0


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						0.16000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						22.32000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						0.66000			0.000			0


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						1.83000			0.000			0


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						0.98000			0.000			0


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.07000			0.000			0


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000


			196			CM.02201						Bản đồ tỷ lệ 1/500 đường đồng mức 1m cấp địa hình I			ha			0.000


												Vật liệu


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						2.00000			0.000			0


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						0.60000			0.000			0


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						0.18000			0.000			0


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						0.16000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						6.27000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						0.18000			0.000			0


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.03000			0.000			0


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						0.28000			0.000			0


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						0.07000			0.000			0


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000


			197			CM.02202						Bản đồ tỷ lệ 1/500 đường đồng mức 1m cấp địa hình II			ha			0.000


												Vật liệu


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						2.00000			0.000			0


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						0.60000			0.000			0


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						0.18000			0.000			0


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						0.16000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						8.36000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						0.26000			0.000			0


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.04000			0.000			0


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						0.60000			0.000			0


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						0.14000			0.000			0


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000


			198			CM.02203						Bản đồ tỷ lệ 1/500 đường đồng mức 1m cấp địa hình III			ha			0.000


												Vật liệu


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						3.00000			0.000			0


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						0.70000			0.000			0


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						0.18000			0.000			0


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						0.16000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						11.30000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						0.40000			0.000			0


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.05000			0.000			0


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						0.81000			0.000			0


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						0.38000			0.000			0


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000


			199			CM.02204						Bản đồ tỷ lệ 1/500 đường đồng mức 1m cấp địa hình IV			ha			0.000


												Vật liệu


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						3.00000			0.000			0


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						0.70000			0.000			0


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						0.18000			0.000			0


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						0.16000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						15.20000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						0.50000			0.000			0


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.05000			0.000			0


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						1.13400			0.000			0


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						0.60000			0.000			0


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000


			200			CM.02205						Bản đồ tỷ lệ 1/500 đường đồng mức 1m cấp địa hình V			ha			0.000


												Vật liệu


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						4.00000			0.000			0


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						0.80000			0.000			0


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						0.18000			0.000			0


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						0.16000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						21.28000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						0.66000			0.000			0


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.07000			0.000			0


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						1.64600			0.000			0


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						0.98000			0.000			0


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000


			201			CM.02206						Bản đồ tỷ lệ 1/500 đường đồng mức 1m cấp địa hình VI			ha			0.000


												Vật liệu


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						4.00000			0.000			0


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						0.80000			0.000			0


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						0.18000			0.000			0


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						0.16000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						29.80000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						0.94000			0.000			0


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.07000			0.000			0


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						2.54700			0.000			0


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						1.50000			0.000			0


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000


			202			CM.03101						Bản đồ tỷ lệ 1/1000 đường đồng mức 1m cấp địa hình I			ha			0.000


												Vật liệu


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						15.00000			0.000			0


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						16.00000			0.000			0


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						5.00000			0.000			0


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						4.00000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						218.50000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						3.20000			0.000			0


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						1.50000			0.000			0


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						18.00000			0.000			0


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						0.80000			0.000			0


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000


			203			CM.03102						Bản đồ tỷ lệ 1/1000 đường đồng mức 1m cấp địa hình II			ha			0.000


												Vật liệu


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						25.00000			0.000			0


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						16.00000			0.000			0


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						5.00000			0.000			0


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						4.00000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						294.50000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						5.80000			0.000			0


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						2.00000			0.000			0


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						24.00000			0.000			0


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						3.20000			0.000			0


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000


			204			CM.03103						Bản đồ tỷ lệ 1/1000 đường đồng mức 1m cấp địa hình III			ha			0.000


												Vật liệu


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						35.00000			0.000			0


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						20.00000			0.000			0


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						5.00000			0.000			0


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						4.00000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						399.00000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						8.80000			0.000			0


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						3.20000			0.000			0


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						32.00000			0.000			0


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						9.60000			0.000			0


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000


			205			CM.03104						Bản đồ tỷ lệ 1/1000 đường đồng mức 1m cấp địa hình IV			ha			0.000


												Vật liệu


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						40.00000			0.000			0


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						20.00000			0.000			0


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						5.00000			0.000			0


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						4.00000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						532.00000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						14.80000			0.000			0


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						4.00000			0.000			0


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						45.00000			0.000			0


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						17.60000			0.000			0


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000


			206			CM.03105						Bản đồ tỷ lệ 1/1000 đường đồng mức 1m cấp địa hình V			ha			0.000


												Vật liệu


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						50.00000			0.000			0


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						30.00000			0.000			0


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						5.00000			0.000			0


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						4.00000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						741.00000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						20.00000			0.000			0


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						6.00000			0.000			0


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						75.00000			0.000			0


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						30.00000			0.000			0


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000


			207			CM.03106						Bản đồ tỷ lệ 1/1000 đường đồng mức 1m cấp địa hình VI			ha			0.000


												Vật liệu


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						55.00000			0.000			0


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						30.00000			0.000			0


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						5.00000			0.000			0


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						4.00000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						1,007.00000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						30.00000			0.000			0


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						6.50000			0.000			0


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						98.00000			0.000			0


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						45.00000			0.000			0


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000


			208			CM.03201						Bản đồ tỷ lệ 1/1000 đường đồng mức 2m cấp địa hình I			ha			0.000


												Vật liệu


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						15.00000			0.000			0


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						16.00000			0.000			0


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						5.00000			0.000			0


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						4.00000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						209.00000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						3.20000			0.000			0


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						1.50000			0.000			0


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						16.20000			0.000			0


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						0.80000			0.000			0


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000


			209			CM.03202						Bản đồ tỷ lệ 1/1000 đường đồng mức 2m cấp địa hình II			ha			0.000


												Vật liệu


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						25.00000			0.000			0


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						16.00000			0.000			0


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						5.00000			0.000			0


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						4.00000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						275.00000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						5.80000			0.000			0


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						2.00000			0.000			0


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						26.00000			0.000			0


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						3.20000			0.000			0


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000


			210			CM.03203						Bản đồ tỷ lệ 1/1000 đường đồng mức 2m cấp địa hình III			ha			0.000


												Vật liệu


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						35.00000			0.000			0


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						20.00000			0.000			0


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						5.00000			0.000			0


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						4.00000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						380.00000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						8.80000			0.000			0


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						3.20000			0.000			0


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						28.80000			0.000			0


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						9.60000			0.000			0


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000


			211			CM.03204						Bản đồ tỷ lệ 1/1000 đường đồng mức 2m cấp địa hình IV			ha			0.000


												Vật liệu


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						40.00000			0.000			0


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						20.00000			0.000			0


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						5.00000			0.000			0


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						4.00000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						504.00000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						14.80000			0.000			0


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						4.00000			0.000			0


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						40.50000			0.000			0


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						17.60000			0.000			0


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000


			212			CM.03205						Bản đồ tỷ lệ 1/1000 đường đồng mức 2m cấp địa hình V			ha			0.000


												Vật liệu


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						50.00000			0.000			0


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						30.00000			0.000			0


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						5.00000			0.000			0


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						4.00000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						703.00000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						20.00000			0.000			0


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						6.00000			0.000			0


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						58.50000			0.000			0


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						30.00000			0.000			0


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000


			213			CM.03206						Bản đồ tỷ lệ 1/1000 đường đồng mức 2m cấp địa hình VI			ha			0.000


												Vật liệu


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						55.00000			0.000			0


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						30.00000			0.000			0


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						5.00000			0.000			0


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						4.00000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						959.00000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						30.00000			0.000			0


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						6.50000			0.000			0


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						88.20000			0.000			0


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						45.00000			0.000			0


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000


			214			CM.04101						Bản đồ tỷ lệ 1/2000 đường đồng mức 1m cấp địa hình I			ha			0.000


												Vật liệu


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						8.00000			0.000			0


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						1.50000			0.000			0


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						1.50000			0.000			0


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						1.50000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						96.90000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						1.20000			0.000			0


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						1.00000			0.000			0


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						8.00000			0.000			0


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						0.40000			0.000			0


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000


			215			CM.04102						Bản đồ tỷ lệ 1/2000 đường đồng mức 1m cấp địa hình II			ha			0.000


												Vật liệu


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						10.00000			0.000			0


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						1.50000			0.000			0


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						1.50000			0.000			0


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						1.50000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						136.80000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						2.00000			0.000			0


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						1.20000			0.000			0


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						10.00000			0.000			0


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						0.80000			0.000			0


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000


			216			CM.04103						Bản đồ tỷ lệ 1/2000 đường đồng mức 1m cấp địa hình III			ha			0.000


												Vật liệu


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						13.00000			0.000			0


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						3.00000			0.000			0


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						1.50000			0.000			0


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						1.50000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						214.70000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						3.60000			0.000			0


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						1.60000			0.000			0


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						13.00000			0.000			0


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						3.20000			0.000			0


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000


			217			CM.04104						Bản đồ tỷ lệ 1/2000 đường đồng mức 1m cấp địa hình IV			ha			0.000


												Vật liệu


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						15.00000			0.000			0


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						3.00000			0.000			0


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						1.50000			0.000			0


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						1.50000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						275.50000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						5.60000			0.000			0


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						2.40000			0.000			0


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						19.00000			0.000			0


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						6.40000			0.000			0


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000


			218			CM.04105						Bản đồ tỷ lệ 1/2000 đường đồng mức 1m cấp địa hình V			ha			0.000


												Vật liệu


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						18.00000			0.000			0


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						4.00000			0.000			0


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						1.50000			0.000			0


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						1.50000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						380.00000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						8.80000			0.000			0


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						4.00000			0.000			0


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						27.00000			0.000			0


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						12.00000			0.000			0


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000


			219			CM.04106						Bản đồ tỷ lệ 1/2000 đường đồng mức 1m cấp địa hình VI			ha			0.000


												Vật liệu


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						21.00000			0.000			0


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						4.00000			0.000			0


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						1.50000			0.000			0


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						1.50000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						532.00000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						12.00000			0.000			0


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						4.00000			0.000			0


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						40.00000			0.000			0


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						19.00000			0.000			0


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000


			220			CM.04201						Bản đồ tỷ lệ 1/2000 đường đồng mức 2m cấp địa hình I			ha			0.000


												Vật liệu


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						8.00000			0.000			0


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						1.50000			0.000			0


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						1.50000			0.000			0


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						1.50000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						87.20000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						1.20000			0.000			0


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						1.00000			0.000			0


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						7.20000			0.000			0


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						0.40000			0.000			0


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000


			221			CM.04202						Bản đồ tỷ lệ 1/2000 đường đồng mức 2m cấp địa hình II			ha			0.000


												Vật liệu


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						10.00000			0.000			0


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						1.50000			0.000			0


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						1.50000			0.000			0


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						1.50000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						122.50000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						2.00000			0.000			0


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						1.20000			0.000			0


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						9.00000			0.000			0


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						0.80000			0.000			0


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000


			222			CM.04203						Bản đồ tỷ lệ 1/2000 đường đồng mức 2m cấp địa hình III			ha			0.000


												Vật liệu


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						13.00000			0.000			0


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						3.00000			0.000			0


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						1.50000			0.000			0


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						1.50000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						192.80000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						3.60000			0.000			0


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						1.60000			0.000			0


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						11.70000			0.000			0


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						3.20000			0.000			0


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000


			223			CM.04204						Bản đồ tỷ lệ 1/2000 đường đồng mức 2m cấp địa hình IV			ha			0.000


												Vật liệu


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						15.00000			0.000			0


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						3.00000			0.000			0


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						1.50000			0.000			0


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						1.50000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						256.50000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						5.60000			0.000			0


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						2.40000			0.000			0


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						17.10000			0.000			0


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						6.40000			0.000			0


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000


			224			CM.04205						Bản đồ tỷ lệ 1/2000 đường đồng mức 2m cấp địa hình V			ha			0.000


												Vật liệu


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						18.00000			0.000			0


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						4.00000			0.000			0


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						1.50000			0.000			0


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						1.50000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						361.00000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						8.80000			0.000			0


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						4.00000			0.000			0


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						24.30000			0.000			0


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						12.00000			0.000			0


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000


			225			CM.04206						Bản đồ tỷ lệ 1/2000 đường đồng mức 2m cấp địa hình VI			ha			0.000


												Vật liệu


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						21.00000			0.000			0


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						4.00000			0.000			0


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						1.50000			0.000			0


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						1.50000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						504.00000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						12.00000			0.000			0


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						4.00000			0.000			0


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						36.00000			0.000			0


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						19.00000			0.000			0


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000


			226			CM.05101						Bản đồ tỷ lệ 1/5000 đường đồng mức 2m cấp địa hình I			ha			0.000


												Vật liệu


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						8.00000			0.000			0


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						1.00000			0.000			0


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						0.40000			0.000			0


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						0.30000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						57.00000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						0.56000			0.000			0


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.40000			0.000			0


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						4.40000			0.000			0


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						0.30000			0.000			0


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000


			227			CM.05102						Bản đồ tỷ lệ 1/5000 đường đồng mức 2m cấp địa hình II			ha			0.000


												Vật liệu


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						10.00000			0.000			0


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						1.00000			0.000			0


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						0.40000			0.000			0


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						0.30000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						76.00000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						0.96000			0.000			0


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.40000			0.000			0


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						5.40000			0.000			0


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						0.50000			0.000			0


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000


			228			CM.05103						Bản đồ tỷ lệ 1/5000 đường đồng mức 2m cấp địa hình III			ha			0.000


												Vật liệu


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						13.00000			0.000			0


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						2.00000			0.000			0


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						0.40000			0.000			0


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						0.30000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						95.00000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						1.12000			0.000			0


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.70000			0.000			0


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						6.00000			0.000			0


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						0.80000			0.000			0


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000


			229			CM.05104						Bản đồ tỷ lệ 1/5000 đường đồng mức 2m cấp địa hình IV			ha			0.000


												Vật liệu


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						15.00000			0.000			0


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						2.00000			0.000			0


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						0.40000			0.000			0


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						0.30000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						133.00000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						1.60000			0.000			0


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.80000			0.000			0


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						9.00000			0.000			0


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						1.60000			0.000			0


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000


			230			CM.05105						Bản đồ tỷ lệ 1/5000 đường đồng mức 2m cấp địa hình V			ha			0.000


												Vật liệu


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						21.00000			0.000			0


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						3.00000			0.000			0


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						0.40000			0.000			0


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						0.30000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						180.00000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						2.40000			0.000			0


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						1.20000			0.000			0


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						13.50000			0.000			0


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						3.20000			0.000			0


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000


			231			CM.05106						Bản đồ tỷ lệ 1/5000 đường đồng mức 2m cấp địa hình VI			ha			0.000


												Vật liệu


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						21.00000			0.000			0


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						3.00000			0.000			0


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						0.40000			0.000			0


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						0.30000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						247.00000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						3.60000			0.000			0


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						1.80000			0.000			0


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						20.30000			0.000			0


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						5.60000			0.000			0


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000


			232			CM.05201						Bản đồ tỷ lệ 1/5000 đường đồng mức 5m cấp địa hình I			ha			0.000


												Vật liệu


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						8.00000			0.000			0


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						1.00000			0.000			0


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						0.40000			0.000			0


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						0.30000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						54.00000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						0.56000			0.000			0


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.40000			0.000			0


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						3.96000			0.000			0


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						0.30000			0.000			0


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000


			233			CM.05202						Bản đồ tỷ lệ 1/5000 đường đồng mức 5m cấp địa hình II			ha			0.000


												Vật liệu


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						10.00000			0.000			0


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						1.00000			0.000			0


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						0.40000			0.000			0


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						0.30000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						66.50000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						0.96000			0.000			0


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.40000			0.000			0


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						4.80000			0.000			0


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						0.50000			0.000			0


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000


			234			CM.05203						Bản đồ tỷ lệ 1/5000 đường đồng mức 5m cấp địa hình III			ha			0.000


												Vật liệu


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						13.00000			0.000			0


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						2.00000			0.000			0


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						0.40000			0.000			0


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						0.30000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						90.20000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						1.12000			0.000			0


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.70000			0.000			0


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						5.40000			0.000			0


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						0.80000			0.000			0


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000


			235			CM.05204						Bản đồ tỷ lệ 1/5000 đường đồng mức 5m cấp địa hình IV			ha			0.000


												Vật liệu


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						15.00000			0.000			0


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						2.00000			0.000			0


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						0.40000			0.000			0


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						0.30000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						123.50000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						1.60000			0.000			0


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.80000			0.000			0


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						8.10000			0.000			0


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						1.60000			0.000			0


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000


			236			CM.05205						Bản đồ tỷ lệ 1/5000 đường đồng mức 5m cấp địa hình V			ha			0.000


												Vật liệu


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						21.00000			0.000			0


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						3.00000			0.000			0


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						0.40000			0.000			0


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						0.30000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						190.00000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						2.40000			0.000			0


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						1.20000			0.000			0


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						12.10000			0.000			0


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						3.20000			0.000			0


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000


			237			CM.05206						Bản đồ tỷ lệ 1/5000 đường đồng mức 5m cấp địa hình VI			ha			0.000


												Vật liệu


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						21.00000			0.000			0


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						3.00000			0.000			0


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						0.40000			0.000			0


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						0.30000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						237.50000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						3.60000			0.000			0


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						1.80000			0.000			0


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						18.30000			0.000			0


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						5.60000			0.000			0


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000


			238			CM.06101						Bản đồ tỷ lệ 1/10000 đường đồng mức 2m cấp địa hình I			ha			0.000


												Vật liệu


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						5.00000			0.000			0


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						0.80000			0.000			0


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						0.25000			0.000			0


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						0.10000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						21.80000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						0.26000			0.000			0


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.18000			0.000			0


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						2.00000			0.000			0


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						0.20000			0.000			0


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000


			239			CM.06102						Bản đồ tỷ lệ 1/10000 đường đồng mức 2m cấp địa hình II			ha			0.000


												Vật liệu


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						5.00000			0.000			0


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						0.80000			0.000			0


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						0.25000			0.000			0


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						0.10000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						26.60000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						0.40000			0.000			0


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.18000			0.000			0


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						2.25000			0.000			0


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						0.30000			0.000			0


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000


			240			CM.06103						Bản đồ tỷ lệ 1/10000 đường đồng mức 2m cấp địa hình III			ha			0.000


												Vật liệu


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						8.00000			0.000			0


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						1.10000			0.000			0


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						0.25000			0.000			0


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						0.10000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						36.10000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						0.47000			0.000			0


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.29000			0.000			0


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						2.50000			0.000			0


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						0.50000			0.000			0


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000


			241			CM.06104						Bản đồ tỷ lệ 1/10000 đường đồng mức 2m cấp địa hình IV			ha			0.000


												Vật liệu


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						8.00000			0.000			0


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						1.10000			0.000			0


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						0.25000			0.000			0


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						0.10000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						49.40000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						0.67000			0.000			0


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.33000			0.000			0


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						3.70000			0.000			0


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						0.80000			0.000			0


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000


			242			CM.06105						Bản đồ tỷ lệ 1/10000 đường đồng mức 2m cấp địa hình V			ha			0.000


												Vật liệu


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						10.00000			0.000			0


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						1.50000			0.000			0


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						0.25000			0.000			0


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						0.10000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						68.40000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						0.94000			0.000			0


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.47000			0.000			0


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						5.20000			0.000			0


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						1.40000			0.000			0


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000


			243			CM.06106						Bản đồ tỷ lệ 1/10000 đường đồng mức 2m cấp địa hình VI			ha			0.000


												Vật liệu


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						10.00000			0.000			0


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						1.50000			0.000			0


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						0.25000			0.000			0


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						0.10000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						95.00000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						1.40000			0.000			0


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.70000			0.000			0


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						7.90000			0.000			0


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						2.20000			0.000			0


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000


			244			CM.06201						Bản đồ tỷ lệ 1/10000 đường đồng mức 5m cấp địa hình I			ha			0.000


												Vật liệu


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						5.00000			0.000			0


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						0.80000			0.000			0


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						0.25000			0.000			0


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						0.10000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						20.60000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						0.26000			0.000			0


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.18000			0.000			0


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						1.80000			0.000			0


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						0.20000			0.000			0


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000


			245			CM.06202						Bản đồ tỷ lệ 1/10000 đường đồng mức 5m cấp địa hình II			ha			0.000


												Vật liệu


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						5.00000			0.000			0


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						0.80000			0.000			0


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						0.25000			0.000			0


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						0.10000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						25.27000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						0.40000			0.000			0


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.18000			0.000			0


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						2.00000			0.000			0


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						0.30000			0.000			0


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000


			246			CM.06203						Bản đồ tỷ lệ 1/10000 đường đồng mức 5m cấp địa hình III			ha			0.000


												Vật liệu


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						8.00000			0.000			0


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						1.00000			0.000			0


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						0.25000			0.000			0


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						0.10000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						34.20000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						0.47000			0.000			0


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.29000			0.000			0


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						2.25000			0.000			0


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						0.50000			0.000			0


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000


			247			CM.06204						Bản đồ tỷ lệ 1/10000 đường đồng mức 5m cấp địa hình IV			ha			0.000


												Vật liệu


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						8.00000			0.000			0


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						1.00000			0.000			0


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						0.25000			0.000			0


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						0.10000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						46.50000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						0.67000			0.000			0


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.33000			0.000			0


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						3.33000			0.000			0


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						0.80000			0.000			0


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000


			248			CM.06205						Bản đồ tỷ lệ 1/10000 đường đồng mức 5m cấp địa hình V			ha			0.000


												Vật liệu


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						10.00000			0.000			0


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						1.50000			0.000			0


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						0.25000			0.000			0


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						0.10000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						64.60000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						0.94000			0.000			0


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.47000			0.000			0


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						4.70000			0.000			0


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						1.40000			0.000			0


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000


			249			CM.06206						Bản đồ tỷ lệ 1/10000 đường đồng mức 5m cấp địa hình VI			ha			0.000


												Vật liệu


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						10.00000			0.000			0


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						1.50000			0.000			0


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						0.25000			0.000			0


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						0.10000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						90.20000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						1.40000			0.000			0


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.70000			0.000			0


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						7.10000			0.000			0


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						2.20000			0.000			0


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000


			250			CM.07101						Số hoá bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500, đường đồng mức 0,5m Loại khó khăn 1			ha			0.000


												Vật liệu


									:AGDTGDT14			Giấy Diamat			Tờ						0.16000			0.000			0


									:AĐmcĐmc11			Đĩa mềm			cái						0.16000			0.000			0


									:AĐCcĐCc10			Đĩa CD			cái						0.00320			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						5.00000


												Nhân công															0


									:BKsc4c4832			Kỹ sư cấp bậc bình quân 4/8			công						6.00000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CMSCMSC13			Máy Scaner			Ca						0.10000			0.000			0


									:CMvtMvtC14			Máy vi tính			Ca						0.02500			0.000			0


									:CMvPMvPC16			Máy vẽ Ploter			Ca						0.15000			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						2.00000


			251			CM.07102						Số hoá bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500, đường đồng mức 0,5m Loại khó khăn 2			ha			0.000


												Vật liệu


									:AGDTGDT14			Giấy Diamat			Tờ						0.16000			0.000			0


									:AĐmcĐmc11			Đĩa mềm			cái						0.16000			0.000			0


									:AĐCcĐCc10			Đĩa CD			cái						0.00320			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						5.00000


												Nhân công															0


									:BKsc4c4832			Kỹ sư cấp bậc bình quân 4/8			công						6.40000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CMSCMSC13			Máy Scaner			Ca						0.10000			0.000			0


									:CMvtMvtC14			Máy vi tính			Ca						0.03000			0.000			0


									:CMvPMvPC16			Máy vẽ Ploter			Ca						0.15000			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						2.00000


			252			CM.07103						Số hoá bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500, đường đồng mức 0,5m Loại khó khăn 3			ha			0.000


												Vật liệu


									:AGDTGDT14			Giấy Diamat			Tờ						0.16000			0.000			0


									:AĐmcĐmc11			Đĩa mềm			cái						0.16000			0.000			0


									:AĐCcĐCc10			Đĩa CD			cái						0.00320			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						5.00000


												Nhân công															0


									:BKsc4c4832			Kỹ sư cấp bậc bình quân 4/8			công						7.20000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CMSCMSC13			Máy Scaner			Ca						0.10000			0.000			0


									:CMvtMvtC14			Máy vi tính			Ca						0.03500			0.000			0


									:CMvPMvPC16			Máy vẽ Ploter			Ca						0.15000			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						2.00000


			253			CM.07104						Số hoá bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500, đường đồng mức 0,5m Loại khó khăn 4			ha			0.000


												Vật liệu


									:AGDTGDT14			Giấy Diamat			Tờ						0.16000			0.000			0


									:AĐmcĐmc11			Đĩa mềm			cái						0.16000			0.000			0


									:AĐCcĐCc10			Đĩa CD			cái						0.00320			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						5.00000


												Nhân công															0


									:BKsc4c4832			Kỹ sư cấp bậc bình quân 4/8			công						7.80000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CMSCMSC13			Máy Scaner			Ca						0.10000			0.000			0


									:CMvtMvtC14			Máy vi tính			Ca						0.04000			0.000			0


									:CMvPMvPC16			Máy vẽ Ploter			Ca						0.15000			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						2.00000


			254			CM.07201						Số hoá bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500, đường đồng mức 1m Loại khó khăn 1			ha			0.000


												Vật liệu


									:AGDTGDT14			Giấy Diamat			Tờ						0.16000			0.000			0


									:AĐmcĐmc11			Đĩa mềm			cái						0.16000			0.000			0


									:AĐCcĐCc10			Đĩa CD			cái						0.00320			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						5.00000


												Nhân công															0


									:BKsc4c4832			Kỹ sư cấp bậc bình quân 4/8			công						5.80000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CMSCMSC13			Máy Scaner			Ca						0.10000			0.000			0


									:CMvtMvtC14			Máy vi tính			Ca						0.02000			0.000			0


									:CMvPMvPC16			Máy vẽ Ploter			Ca						0.15000			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						2.00000


			255			CM.07202						Số hoá bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500, đường đồng mức 1m Loại khó khăn 2			ha			0.000


												Vật liệu


									:AGDTGDT14			Giấy Diamat			Tờ						0.16000			0.000			0


									:AĐmcĐmc11			Đĩa mềm			cái						0.16000			0.000			0


									:AĐCcĐCc10			Đĩa CD			cái						0.00320			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						5.00000


												Nhân công															0


									:BKsc4c4832			Kỹ sư cấp bậc bình quân 4/8			công						6.20000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CMSCMSC13			Máy Scaner			Ca						0.10000			0.000			0


									:CMvtMvtC14			Máy vi tính			Ca						0.02500			0.000			0


									:CMvPMvPC16			Máy vẽ Ploter			Ca						0.15000			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						2.00000


			256			CM.07203						Số hoá bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500, đường đồng mức 1m Loại khó khăn 3			ha			0.000


												Vật liệu


									:AGDTGDT14			Giấy Diamat			Tờ						0.16000			0.000			0


									:AĐmcĐmc11			Đĩa mềm			cái						0.16000			0.000			0


									:AĐCcĐCc10			Đĩa CD			cái						0.00320			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						5.00000


												Nhân công															0


									:BKsc4c4832			Kỹ sư cấp bậc bình quân 4/8			công						6.80000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CMSCMSC13			Máy Scaner			Ca						0.10000			0.000			0


									:CMvtMvtC14			Máy vi tính			Ca						0.03000			0.000			0


									:CMvPMvPC16			Máy vẽ Ploter			Ca						0.15000			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						2.00000


			257			CM.07204						Số hoá bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500, đường đồng mức 1m Loại khó khăn 4			ha			0.000


												Vật liệu


									:AGDTGDT14			Giấy Diamat			Tờ						0.16000			0.000			0


									:AĐmcĐmc11			Đĩa mềm			cái						0.16000			0.000			0


									:AĐCcĐCc10			Đĩa CD			cái						0.00320			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						5.00000


												Nhân công															0


									:BKsc4c4832			Kỹ sư cấp bậc bình quân 4/8			công						7.50000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CMSCMSC13			Máy Scaner			Ca						0.10000			0.000			0


									:CMvtMvtC14			Máy vi tính			Ca						0.03500			0.000			0


									:CMvPMvPC16			Máy vẽ Ploter			Ca						0.15000			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						2.00000


			258			CM.07301						Số hoá bản đồ địa hình tỷ lệ 1/1000, đường đồng mức 1m Loại khó khăn 1			ha			0.000


												Vật liệu


									:AGDTGDT14			Giấy Diamat			Tờ						0.04000			0.000			0


									:AĐmcĐmc11			Đĩa mềm			cái						0.05000			0.000			0


									:AĐCcĐCc10			Đĩa CD			cái						0.00160			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						5.00000


												Nhân công															0


									:BKsc4c4832			Kỹ sư cấp bậc bình quân 4/8			công						1.00000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CMSCMSC13			Máy Scaner			Ca						0.02500			0.000			0


									:CMvtMvtC14			Máy vi tính			Ca						0.01250			0.000			0


									:CMvPMvPC16			Máy vẽ Ploter			Ca						0.04000			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						2.00000


			259			CM.07302						Số hoá bản đồ địa hình tỷ lệ 1/1000, đường đồng mức 1m Loại khó khăn 2			ha			0.000


												Vật liệu


									:AGDTGDT14			Giấy Diamat			Tờ						0.04000			0.000			0


									:AĐmcĐmc11			Đĩa mềm			cái						0.05000			0.000			0


									:AĐCcĐCc10			Đĩa CD			cái						0.00160			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						5.00000


												Nhân công															0


									:BKsc4c4832			Kỹ sư cấp bậc bình quân 4/8			công						1.40000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CMSCMSC13			Máy Scaner			Ca						0.02500			0.000			0


									:CMvtMvtC14			Máy vi tính			Ca						0.01500			0.000			0


									:CMvPMvPC16			Máy vẽ Ploter			Ca						0.04000			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						2.00000


			260			CM.07303						Số hoá bản đồ địa hình tỷ lệ 1/1000, đường đồng mức 1m Loại khó khăn 3			ha			0.000


												Vật liệu


									:AGDTGDT14			Giấy Diamat			Tờ						0.04000			0.000			0


									:AĐmcĐmc11			Đĩa mềm			cái						0.05000			0.000			0


									:AĐCcĐCc10			Đĩa CD			cái						0.00160			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						5.00000


												Nhân công															0


									:BKsc4c4832			Kỹ sư cấp bậc bình quân 4/8			công						1.60000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CMSCMSC13			Máy Scaner			Ca						0.02500			0.000			0


									:CMvtMvtC14			Máy vi tính			Ca						0.01700			0.000			0


									:CMvPMvPC16			Máy vẽ Ploter			Ca						0.04000			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						2.00000


			261			CM.07304						Số hoá bản đồ địa hình tỷ lệ 1/1000, đường đồng mức 1m Loại khó khăn 4			ha			0.000


												Vật liệu


									:AGDTGDT14			Giấy Diamat			Tờ						0.04000			0.000			0


									:AĐmcĐmc11			Đĩa mềm			cái						0.05000			0.000			0


									:AĐCcĐCc10			Đĩa CD			cái						0.00160			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						5.00000


												Nhân công															0


									:BKsc4c4832			Kỹ sư cấp bậc bình quân 4/8			công						2.00000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CMSCMSC13			Máy Scaner			Ca						0.02500			0.000			0


									:CMvtMvtC14			Máy vi tính			Ca						0.02000			0.000			0


									:CMvPMvPC16			Máy vẽ Ploter			Ca						0.04000			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						2.00000


			262			CM.07401						Số hoá bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2000, đường đồng mức 1m Loại khó khăn 1			ha			0.000


												Vật liệu


									:AGDTGDT14			Giấy Diamat			Tờ						0.01000			0.000			0


									:AĐmcĐmc11			Đĩa mềm			cái						0.02000			0.000			0


									:AĐCcĐCc10			Đĩa CD			cái						0.00080			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						5.00000


												Nhân công															0


									:BKsc4c4832			Kỹ sư cấp bậc bình quân 4/8			công						0.40000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CMSCMSC13			Máy Scaner			Ca						0.01200			0.000			0


									:CMvtMvtC14			Máy vi tính			Ca						0.00320			0.000			0


									:CMvPMvPC16			Máy vẽ Ploter			Ca						0.02000			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						2.00000


			263			CM.07402						Số hoá bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2000, đường đồng mức 1m Loại khó khăn 2			ha			0.000


												Vật liệu


									:AGDTGDT14			Giấy Diamat			Tờ						0.01000			0.000			0


									:AĐmcĐmc11			Đĩa mềm			cái						0.02000			0.000			0


									:AĐCcĐCc10			Đĩa CD			cái						0.00080			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						5.00000


												Nhân công															0


									:BKsc4c4832			Kỹ sư cấp bậc bình quân 4/8			công						0.50000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CMSCMSC13			Máy Scaner			Ca						0.01200			0.000			0


									:CMvtMvtC14			Máy vi tính			Ca						0.00370			0.000			0


									:CMvPMvPC16			Máy vẽ Ploter			Ca						0.02000			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						2.00000


			264			CM.07403						Số hoá bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2000, đường đồng mức 1m Loại khó khăn 3			ha			0.000


												Vật liệu


									:AGDTGDT14			Giấy Diamat			Tờ						0.01000			0.000			0


									:AĐmcĐmc11			Đĩa mềm			cái						0.02000			0.000			0


									:AĐCcĐCc10			Đĩa CD			cái						0.00080			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						5.00000


												Nhân công															0


									:BKsc4c4832			Kỹ sư cấp bậc bình quân 4/8			công						0.60000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CMSCMSC13			Máy Scaner			Ca						0.01200			0.000			0


									:CMvtMvtC14			Máy vi tính			Ca						0.00420			0.000			0


									:CMvPMvPC16			Máy vẽ Ploter			Ca						0.02000			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						2.00000


			265			CM.07404						Số hoá bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2000, đường đồng mức 1m Loại khó khăn 4			ha			0.000


												Vật liệu


									:AGDTGDT14			Giấy Diamat			Tờ						0.01000			0.000			0


									:AĐmcĐmc11			Đĩa mềm			cái						0.02000			0.000			0


									:AĐCcĐCc10			Đĩa CD			cái						0.00080			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						5.00000


												Nhân công															0


									:BKsc4c4832			Kỹ sư cấp bậc bình quân 4/8			công						0.70000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CMSCMSC13			Máy Scaner			Ca						0.01200			0.000			0


									:CMvtMvtC14			Máy vi tính			Ca						0.00500			0.000			0


									:CMvPMvPC16			Máy vẽ Ploter			Ca						0.02000			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						2.00000


			266			CM.07501						Số hoá bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2000, đường đồng mức 2m Loại khó khăn 1			ha			0.000


												Vật liệu


									:AGDTGDT14			Giấy Diamat			Tờ						0.01000			0.000			0


									:AĐmcĐmc11			Đĩa mềm			cái						0.02000			0.000			0


									:AĐCcĐCc10			Đĩa CD			cái						0.00080			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						5.00000


												Nhân công															0


									:BKsc4c4832			Kỹ sư cấp bậc bình quân 4/8			công						0.25000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CMSCMSC13			Máy Scaner			Ca						0.01200			0.000			0


									:CMvtMvtC14			Máy vi tính			Ca						0.00300			0.000			0


									:CMvPMvPC16			Máy vẽ Ploter			Ca						0.02000			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						2.00000


			267			CM.07502						Số hoá bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2000, đường đồng mức 2m Loại khó khăn 2			ha			0.000


												Vật liệu


									:AGDTGDT14			Giấy Diamat			Tờ						0.01000			0.000			0


									:AĐmcĐmc11			Đĩa mềm			cái						0.02000			0.000			0


									:AĐCcĐCc10			Đĩa CD			cái						0.00080			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						5.00000


												Nhân công															0


									:BKsc4c4832			Kỹ sư cấp bậc bình quân 4/8			công						0.30000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CMSCMSC13			Máy Scaner			Ca						0.01200			0.000			0


									:CMvtMvtC14			Máy vi tính			Ca						0.00350			0.000			0


									:CMvPMvPC16			Máy vẽ Ploter			Ca						0.02000			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						2.00000


			268			CM.07503						Số hoá bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2000, đường đồng mức 2m Loại khó khăn 3			ha			0.000


												Vật liệu


									:AGDTGDT14			Giấy Diamat			Tờ						0.01000			0.000			0


									:AĐmcĐmc11			Đĩa mềm			cái						0.02000			0.000			0


									:AĐCcĐCc10			Đĩa CD			cái						0.00080			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						5.00000


												Nhân công															0


									:BKsc4c4832			Kỹ sư cấp bậc bình quân 4/8			công						0.35000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CMSCMSC13			Máy Scaner			Ca						0.01200			0.000			0


									:CMvtMvtC14			Máy vi tính			Ca						0.00400			0.000			0


									:CMvPMvPC16			Máy vẽ Ploter			Ca						0.02000			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						2.00000


			269			CM.07504						Số hoá bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2000, đường đồng mức 2m Loại khó khăn 4			ha			0.000


												Vật liệu


									:AGDTGDT14			Giấy Diamat			Tờ						0.01000			0.000			0


									:AĐmcĐmc11			Đĩa mềm			cái						0.02000			0.000			0


									:AĐCcĐCc10			Đĩa CD			cái						0.00080			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						5.00000


												Nhân công															0


									:BKsc4c4832			Kỹ sư cấp bậc bình quân 4/8			công						0.40000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CMSCMSC13			Máy Scaner			Ca						0.01200			0.000			0


									:CMvtMvtC14			Máy vi tính			Ca						0.00480			0.000			0


									:CMvPMvPC16			Máy vẽ Ploter			Ca						0.02000			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						2.00000


			270			CM.07601						Số hoá bản đồ địa hình tỷ lệ 1/5000, đường đồng mức 1m Loại khó khăn 1			ha			0.000


												Vật liệu


									:AGDTGDT14			Giấy Diamat			Tờ						0.00250			0.000			0


									:AĐmcĐmc11			Đĩa mềm			cái						0.00500			0.000			0


									:AĐCcĐCc10			Đĩa CD			cái						0.00040			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						5.00000


												Nhân công															0


									:BKsc4c4832			Kỹ sư cấp bậc bình quân 4/8			công						0.12000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CMSCMSC13			Máy Scaner			Ca						0.00150			0.000			0


									:CMvtMvtC14			Máy vi tính			Ca						0.00200			0.000			0


									:CMvPMvPC16			Máy vẽ Ploter			Ca						0.00300			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						2.00000


			271			CM.07602						Số hoá bản đồ địa hình tỷ lệ 1/5000, đường đồng mức 1m Loại khó khăn 2			ha			0.000


												Vật liệu


									:AGDTGDT14			Giấy Diamat			Tờ						0.00250			0.000			0


									:AĐmcĐmc11			Đĩa mềm			cái						0.00500			0.000			0


									:AĐCcĐCc10			Đĩa CD			cái						0.00040			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						5.00000


												Nhân công															0


									:BKsc4c4832			Kỹ sư cấp bậc bình quân 4/8			công						0.14000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CMSCMSC13			Máy Scaner			Ca						0.00150			0.000			0


									:CMvtMvtC14			Máy vi tính			Ca						0.00250			0.000			0


									:CMvPMvPC16			Máy vẽ Ploter			Ca						0.00300			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						2.00000


			272			CM.07603						Số hoá bản đồ địa hình tỷ lệ 1/5000, đường đồng mức 1m Loại khó khăn 3			ha			0.000


												Vật liệu


									:AGDTGDT14			Giấy Diamat			Tờ						0.00250			0.000			0


									:AĐmcĐmc11			Đĩa mềm			cái						0.00500			0.000			0


									:AĐCcĐCc10			Đĩa CD			cái						0.00040			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						5.00000


												Nhân công															0


									:BKsc4c4832			Kỹ sư cấp bậc bình quân 4/8			công						0.16000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CMSCMSC13			Máy Scaner			Ca						0.00150			0.000			0


									:CMvtMvtC14			Máy vi tính			Ca						0.00300			0.000			0


									:CMvPMvPC16			Máy vẽ Ploter			Ca						0.00300			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						2.00000


			273			CM.07604						Số hoá bản đồ địa hình tỷ lệ 1/5000, đường đồng mức 1m Loại khó khăn 4			ha			0.000


												Vật liệu


									:AGDTGDT14			Giấy Diamat			Tờ						0.00250			0.000			0


									:AĐmcĐmc11			Đĩa mềm			cái						0.00500			0.000			0


									:AĐCcĐCc10			Đĩa CD			cái						0.00040			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						5.00000


												Nhân công															0


									:BKsc4c4832			Kỹ sư cấp bậc bình quân 4/8			công						0.18000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CMSCMSC13			Máy Scaner			Ca						0.00150			0.000			0


									:CMvtMvtC14			Máy vi tính			Ca						0.00350			0.000			0


									:CMvPMvPC16			Máy vẽ Ploter			Ca						0.00300			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						2.00000


			274			CM.07701						Số hoá bản đồ địa hình tỷ lệ 1/5000, đường đồng mức 5m Loại khó khăn 1			ha			0.000


												Vật liệu


									:AGDTGDT14			Giấy Diamat			Tờ						0.00250			0.000			0


									:AĐmcĐmc11			Đĩa mềm			cái						0.00500			0.000			0


									:AĐCcĐCc10			Đĩa CD			cái						0.00040			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						5.00000


												Nhân công															0


									:BKsc4c4832			Kỹ sư cấp bậc bình quân 4/8			công						0.09000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CMSCMSC13			Máy Scaner			Ca						0.00150			0.000			0


									:CMvtMvtC14			Máy vi tính			Ca						0.00180			0.000			0


									:CMvPMvPC16			Máy vẽ Ploter			Ca						0.00300			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						2.00000


			275			CM.07702						Số hoá bản đồ địa hình tỷ lệ 1/5000, đường đồng mức 5m Loại khó khăn 2			ha			0.000


												Vật liệu


									:AGDTGDT14			Giấy Diamat			Tờ						0.00250			0.000			0


									:AĐmcĐmc11			Đĩa mềm			cái						0.00500			0.000			0


									:AĐCcĐCc10			Đĩa CD			cái						0.00040			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						5.00000


												Nhân công															0


									:BKsc4c4832			Kỹ sư cấp bậc bình quân 4/8			công						0.10000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CMSCMSC13			Máy Scaner			Ca						0.00150			0.000			0


									:CMvtMvtC14			Máy vi tính			Ca						0.00230			0.000			0


									:CMvPMvPC16			Máy vẽ Ploter			Ca						0.00300			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						2.00000


			276			CM.07703						Số hoá bản đồ địa hình tỷ lệ 1/5000, đường đồng mức 5m Loại khó khăn 3			ha			0.000


												Vật liệu


									:AGDTGDT14			Giấy Diamat			Tờ						0.00250			0.000			0


									:AĐmcĐmc11			Đĩa mềm			cái						0.00500			0.000			0


									:AĐCcĐCc10			Đĩa CD			cái						0.00040			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						5.00000


												Nhân công															0


									:BKsc4c4832			Kỹ sư cấp bậc bình quân 4/8			công						0.12000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CMSCMSC13			Máy Scaner			Ca						0.00150			0.000			0


									:CMvtMvtC14			Máy vi tính			Ca						0.00270			0.000			0


									:CMvPMvPC16			Máy vẽ Ploter			Ca						0.00300			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						2.00000


			277			CM.07704						Số hoá bản đồ địa hình tỷ lệ 1/5000, đường đồng mức 5m Loại khó khăn 4			ha			0.000


												Vật liệu


									:AGDTGDT14			Giấy Diamat			Tờ						0.00250			0.000			0


									:AĐmcĐmc11			Đĩa mềm			cái						0.00500			0.000			0


									:AĐCcĐCc10			Đĩa CD			cái						0.00040			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						5.00000


												Nhân công															0


									:BKsc4c4832			Kỹ sư cấp bậc bình quân 4/8			công						0.14000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CMSCMSC13			Máy Scaner			Ca						0.00150			0.000			0


									:CMvtMvtC14			Máy vi tính			Ca						0.00330			0.000			0


									:CMvPMvPC16			Máy vẽ Ploter			Ca						0.00300			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						2.00000


			278			CM.07801						Số hoá bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10000, đường đồng mức 5m Loại khó khăn 1			ha			0.000


												Vật liệu


									:AGDTGDT14			Giấy Diamat			Tờ						0.00625			0.000			0


									:AĐmcĐmc11			Đĩa mềm			cái						0.01250			0.000			0


									:AĐCcĐCc10			Đĩa CD			cái						0.00200			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						5.00000


												Nhân công															0


									:BKsc4c4832			Kỹ sư cấp bậc bình quân 4/8			công						0.60000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CMSCMSC13			Máy Scaner			Ca						0.00050			0.000			0


									:CMvtMvtC14			Máy vi tính			Ca						0.00300			0.000			0


									:CMvPMvPC16			Máy vẽ Ploter			Ca						0.00125			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						2.00000


			279			CM.07802						Số hoá bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10000, đường đồng mức 5m Loại khó khăn 2			ha			0.000


												Vật liệu


									:AGDTGDT14			Giấy Diamat			Tờ						0.00625			0.000			0


									:AĐmcĐmc11			Đĩa mềm			cái						0.01250			0.000			0


									:AĐCcĐCc10			Đĩa CD			cái						0.00200			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						5.00000


												Nhân công															0


									:BKsc4c4832			Kỹ sư cấp bậc bình quân 4/8			công						0.70000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CMSCMSC13			Máy Scaner			Ca						0.00050			0.000			0


									:CMvtMvtC14			Máy vi tính			Ca						0.00400			0.000			0


									:CMvPMvPC16			Máy vẽ Ploter			Ca						0.00125			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						2.00000


			280			CM.07803						Số hoá bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10000, đường đồng mức 5m Loại khó khăn 3			ha			0.000


												Vật liệu


									:AGDTGDT14			Giấy Diamat			Tờ						0.00625			0.000			0


									:AĐmcĐmc11			Đĩa mềm			cái						0.01250			0.000			0


									:AĐCcĐCc10			Đĩa CD			cái						0.00200			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						5.00000


												Nhân công															0


									:BKsc4c4832			Kỹ sư cấp bậc bình quân 4/8			công						0.80000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CMSCMSC13			Máy Scaner			Ca						0.00050			0.000			0


									:CMvtMvtC14			Máy vi tính			Ca						0.00500			0.000			0


									:CMvPMvPC16			Máy vẽ Ploter			Ca						0.00125			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						2.00000


			281			CM.07804						Số hoá bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10000, đường đồng mức 5m Loại khó khăn 4			ha			0.000


												Vật liệu


									:AGDTGDT14			Giấy Diamat			Tờ						0.00625			0.000			0


									:AĐmcĐmc11			Đĩa mềm			cái						0.01250			0.000			0


									:AĐCcĐCc10			Đĩa CD			cái						0.00200			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						5.00000


												Nhân công															0


									:BKsc4c4832			Kỹ sư cấp bậc bình quân 4/8			công						0.90000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CMSCMSC13			Máy Scaner			Ca						0.00050			0.000			0


									:CMvtMvtC14			Máy vi tính			Ca						0.00600			0.000			0


									:CMvPMvPC16			Máy vẽ Ploter			Ca						0.00125			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						2.00000


			282			CN.01101						Đo vẽ bản đồ địa hình dưới nước tỷ lệ 1/200 đường đồng mức 0,5m Cấp địa hình I			ha			0.000


												Vật liệu


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						4.00000			0.000			0


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						2.20000			0.000			0


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						0.60000			0.000			0


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						0.40000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						24.00000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						0.42000			0.000			0


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						0.60000			0.000			0


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						0.13500			0.000			0


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.09000			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						5.00000


			283			CN.01102						Đo vẽ bản đồ địa hình dưới nước tỷ lệ 1/200 đường đồng mức 0,5m Cấp địa hình II			ha			0.000


												Vật liệu


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						4.00000			0.000			0


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						2.20000			0.000			0


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						0.60000			0.000			0


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						0.40000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						32.40000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						0.61000			0.000			0


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						0.81800			0.000			0


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						0.28000			0.000			0


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.10000			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						5.00000


			284			CN.01103						Đo vẽ bản đồ địa hình dưới nước tỷ lệ 1/200 đường đồng mức 0,5m Cấp địa hình III			ha			0.000


												Vật liệu


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						6.00000			0.000			0


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						2.50000			0.000			0


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						0.60000			0.000			0


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						0.40000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						43.80000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						0.93000			0.000			0


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						1.00000			0.000			0


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						0.76000			0.000			0


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.11000			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						5.00000


			285			CN.01104						Đo vẽ bản đồ địa hình dưới nước tỷ lệ 1/200 đường đồng mức 0,5m Cấp địa hình IV			ha			0.000


												Vật liệu


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						6.00000			0.000			0


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						2.50000			0.000			0


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						0.60000			0.000			0


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						0.40000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						59.30000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						1.10000			0.000			0


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						1.00000			0.000			0


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						1.20000			0.000			0


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.12000			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						5.00000


			286			CN.01105						Đo vẽ bản đồ địa hình dưới nước tỷ lệ 1/200 đường đồng mức 0,5m Cấp địa hình V			ha			0.000


												Vật liệu


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						8.00000			0.000			0


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						2.80000			0.000			0


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						0.60000			0.000			0


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						0.40000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						82.70000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						1.53000			0.000			0


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						1.40000			0.000			0


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						1.90000			0.000			0


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.14000			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						5.00000


			287			CN.01201						Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/200 đường đồng mức 1m Cấp địa hình I			ha			0.000


												Vật liệu


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						4.00000			0.000			0


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						2.20000			0.000			0


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						0.60000			0.000			0


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						0.40000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						22.90000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						0.42000			0.000			0


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.09000			0.000			0


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						0.56000			0.000			0


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						0.14000			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						5.00000


			288			CN.01202						Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/200 đường đồng mức 1m Cấp địa hình II			ha			0.000


												Vật liệu


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						4.00000			0.000			0


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						2.20000			0.000			0


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						0.60000			0.000			0


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						0.40000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						30.87000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						0.60000			0.000			0


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.10000			0.000			0


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						0.73000			0.000			0


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						0.28000			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						5.00000


			289			CN.01203						Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/200 đường đồng mức 1m Cấp địa hình III			ha			0.000


												Vật liệu


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						6.00000			0.000			0


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						2.50000			0.000			0


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						0.60000			0.000			0


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						0.40000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						41.70000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						0.93000			0.000			0


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.11000			0.000			0


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						0.91000			0.000			0


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						0.76000			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						5.00000


			290			CN.01204						Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/200 đường đồng mức 1m Cấp địa hình IV			ha			0.000


												Vật liệu


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						6.00000			0.000			0


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						2.50000			0.000			0


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						0.60000			0.000			0


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						0.40000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						56.40000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						1.16000			0.000			0


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.12000			0.000			0


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						0.91000			0.000			0


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						1.20000			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						5.00000


			291			CN.01205						Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/200 đường đồng mức 1m Cấp địa hình V			ha			0.000


												Vật liệu


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						8.00000			0.000			0


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						2.80000			0.000			0


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						0.60000			0.000			0


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						0.40000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						78.75000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						1.53000			0.000			0


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.14000			0.000			0


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						1.26000			0.000			0


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						1.90000			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						5.00000


			292			CN.01206						Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/200 đường đồng mức 1m Cấp địa hình VI			ha			0.000


												Vật liệu


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						8.00000			0.000			0


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						2.80000			0.000			0


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						0.60000			0.000			0


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						0.40000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						110.48000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						2.14000			0.000			0


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.17000			0.000			0


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						1.75000			0.000			0


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						3.00000			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						5.00000


			293			CN.02101						Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/500 đường đồng mức 0,5m Cấp địa hình I			ha			0.000


												Vật liệu


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						2.00000			0.000			0


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						0.60000			0.000			0


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						0.18000			0.000			0


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						0.16000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						8.40000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						0.15000			0.000			0


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						0.21000			0.000			0


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						0.07000			0.000			0


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.02000			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						5.00000


			294			CN.02102						Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/500 đường đồng mức 0,5m Cấp địa hình II			ha			0.000


												Vật liệu


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						2.00000			0.000			0


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						0.60000			0.000			0


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						0.18000			0.000			0


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						0.16000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						11.50000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						0.22000			0.000			0


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						0.47000			0.000			0


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						0.14000			0.000			0


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.03000			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						5.00000


			295			CN.02103						Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/500 đường đồng mức 0,5m Cấp địa hình III			ha			0.000


												Vật liệu


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						3.00000			0.000			0


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						0.70000			0.000			0


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						0.18000			0.000			0


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						0.16000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						15.40000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						0.34000			0.000			0


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						0.63000			0.000			0


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						0.38000			0.000			0


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.04000			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						5.00000


			296			CN.02104						Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/500 đường đồng mức 0,5m Cấp địa hình IV			ha			0.000


												Vật liệu


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						3.00000			0.000			0


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						0.70000			0.000			0


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						0.18000			0.000			0


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						0.16000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						20.70000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						0.43000			0.000			0


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						0.88000			0.000			0


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						0.60000			0.000			0


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.04200			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						5.00000


			297			CN.02105						Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/500 đường đồng mức 0,5m Cấp địa hình V			ha			0.000


												Vật liệu


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						4.00000			0.000			0


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						0.80000			0.000			0


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						0.18000			0.000			0


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						0.16000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						28.97000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						0.56000			0.000			0


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						1.28000			0.000			0


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						0.98000			0.000			0


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.05000			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						5.00000


			298			CN.02201						Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/500 đường đồng mức 1m Cấp địa hình I			ha			0.000


												Vật liệu


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						2.00000			0.000			0


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						0.60000			0.000			0


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						0.18000			0.000			0


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						0.16000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						8.07000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						0.15000			0.000			0


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.02000			0.000			0


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						0.19000			0.000			0


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						0.07000			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						5.00000


			299			CN.02202						Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/500 đường đồng mức 1m Cấp địa hình II			ha			0.000


												Vật liệu


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						2.00000			0.000			0


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						0.60000			0.000			0


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						0.18000			0.000			0


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						0.16000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						10.80000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						0.22000			0.000			0


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.03000			0.000			0


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						0.42200			0.000			0


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						0.14000			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						5.00000


			300			CN.02203						Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/500 đường đồng mức 1m Cấp địa hình III			ha			0.000


												Vật liệu


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						3.00000			0.000			0


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						0.70000			0.000			0


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						0.18000			0.000			0


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						0.16000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						14.60000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						0.34000			0.000			0


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.04000			0.000			0


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						0.57000			0.000			0


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						0.38000			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						5.00000


			301			CN.02204						Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/500 đường đồng mức 1m Cấp địa hình IV			ha			0.000


												Vật liệu


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						3.00000			0.000			0


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						0.70000			0.000			0


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						0.18000			0.000			0


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						0.16000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						19.70000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						0.43000			0.000			0


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.04200			0.000			0


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						0.79000			0.000			0


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						0.60000			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						5.00000


			302			CN.02205						Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/500 đường đồng mức 1m Cấp địa hình V			ha			0.000


												Vật liệu


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						4.00000			0.000			0


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						0.80000			0.000			0


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						0.18000			0.000			0


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						0.16000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						27.60000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						0.56000			0.000			0


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.05000			0.000			0


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						1.15000			0.000			0


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						0.98000			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						5.00000


			303			CN.02206						Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/500 đường đồng mức 1m Cấp địa hình VI			ha			0.000


												Vật liệu


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						4.00000			0.000			0


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						0.80000			0.000			0


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						0.18000			0.000			0


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						0.16000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						38.70000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						0.80000			0.000			0


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.06000			0.000			0


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						1.78000			0.000			0


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						1.50000			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						5.00000


			304			CN.03101						Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/1000 đường đồng mức 1m Cấp địa hình I			ha			0.000


												Vật liệu


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						15.00000			0.000			0


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						16.00000			0.000			0


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						5.00000			0.000			0


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						1.20000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						284.00000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						2.70000			0.000			0


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						1.20000			0.000			0


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						12.60000			0.000			0


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						0.80000			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						5.00000


			305			CN.03102						Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/1000 đường đồng mức 1m Cấp địa hình II			ha			0.000


												Vật liệu


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						25.00000			0.000			0


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						16.00000			0.000			0


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						5.00000			0.000			0


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						1.20000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						382.80000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						4.90000			0.000			0


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						1.70000			0.000			0


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						16.80000			0.000			0


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						3.20000			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						5.00000


			306			CN.03103						Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/1000 đường đồng mức 1m Cấp địa hình III			ha			0.000


												Vật liệu


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						35.00000			0.000			0


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						20.00000			0.000			0


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						5.00000			0.000			0


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						1.20000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						518.70000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						7.50000			0.000			0


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						2.70000			0.000			0


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						22.40000			0.000			0


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						9.60000			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						5.00000


			307			CN.03104						Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/1000 đường đồng mức 1m Cấp địa hình IV			ha			0.000


												Vật liệu


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						40.00000			0.000			0


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						20.00000			0.000			0


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						5.00000			0.000			0


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						1.20000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						692.00000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						12.60000			0.000			0


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						3.40000			0.000			0


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						31.50000			0.000			0


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						17.60000			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						5.00000


			308			CN.03105						Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/1000 đường đồng mức 1m Cấp địa hình V			ha			0.000


												Vật liệu


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						50.00000			0.000			0


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						30.00000			0.000			0


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						5.00000			0.000			0


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						1.20000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						964.00000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						17.00000			0.000			0


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						5.10000			0.000			0


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						52.50000			0.000			0


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						30.00000			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						5.00000


			309			CN.03106						Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/1000 đường đồng mức 1m Cấp địa hình VI			ha			0.000


												Vật liệu


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						55.00000			0.000			0


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						30.00000			0.000			0


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						5.00000			0.000			0


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						1.20000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						1,309.00000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						25.50000			0.000			0


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						5.50000			0.000			0


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						68.60000			0.000			0


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						45.00000			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						5.00000


			310			CN.03201						Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/1000 đường đồng mức 2m Cấp địa hình I			ha			0.000


												Vật liệu


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						15.00000			0.000			0


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						16.00000			0.000			0


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						5.00000			0.000			0


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						1.20000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						272.00000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						2.70000			0.000			0


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						1.20000			0.000			0


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						11.30000			0.000			0


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						0.80000			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						5.00000


			311			CN.03202						Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/1000 đường đồng mức 2m Cấp địa hình II			ha			0.000


												Vật liệu


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						25.00000			0.000			0


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						16.00000			0.000			0


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						5.00000			0.000			0


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						1.20000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						358.00000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						4.90000			0.000			0


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						1.70000			0.000			0


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						15.12000			0.000			0


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						3.20000			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						5.00000


			312			CN.03203						Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/1000 đường đồng mức 2m Cấp địa hình III			ha			0.000


												Vật liệu


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						35.00000			0.000			0


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						20.00000			0.000			0


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						5.00000			0.000			0


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						1.20000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						494.00000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						7.50000			0.000			0


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						2.70000			0.000			0


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						20.10000			0.000			0


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						9.60000			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						5.00000


			313			CN.03204						Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/1000 đường đồng mức 2m Cấp địa hình IV			ha			0.000


												Vật liệu


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						40.00000			0.000			0


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						20.00000			0.000			0


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						5.00000			0.000			0


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						1.20000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						654.00000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						12.60000			0.000			0


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						3.40000			0.000			0


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						28.30000			0.000			0


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						17.60000			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						5.00000


			314			CN.03205						Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/1000 đường đồng mức 2m Cấp địa hình V			ha			0.000


												Vật liệu


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						50.00000			0.000			0


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						30.00000			0.000			0


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						5.00000			0.000			0


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						1.20000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						914.00000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						17.00000			0.000			0


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						5.10000			0.000			0


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						40.95000			0.000			0


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						30.00000			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						5.00000


			315			CN.03206						Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/1000 đường đồng mức 2m Cấp địa hình VI			ha			0.000


												Vật liệu


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						55.00000			0.000			0


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						30.00000			0.000			0


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						5.00000			0.000			0


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						1.20000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						1,247.00000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						25.50000			0.000			0


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						5.50000			0.000			0


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						61.70000			0.000			0


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						45.00000			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						5.00000


			316			CN.04101						Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/2000 đường đồng mức 1m Cấp địa hình I			ha			0.000


												Vật liệu


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						8.00000			0.000			0


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						1.50000			0.000			0


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						1.50000			0.000			0


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						1.50000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						125.00000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						1.00000			0.000			0


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.85000			0.000			0


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						5.60000			0.000			0


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						0.40000			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						5.00000


			317			CN.04102						Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/2000 đường đồng mức 1m Cấp địa hình II			ha			0.000


												Vật liệu


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						10.00000			0.000			0


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						1.50000			0.000			0


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						1.50000			0.000			0


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						1.50000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						178.00000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						1.70000			0.000			0


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						1.02000			0.000			0


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						7.00000			0.000			0


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						0.80000			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						5.00000


			318			CN.04103						Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/2000 đường đồng mức 1m Cấp địa hình III			ha			0.000


												Vật liệu


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						13.00000			0.000			0


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						3.00000			0.000			0


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						1.50000			0.000			0


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						1.50000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						278.00000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						3.50000			0.000			0


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						1.36000			0.000			0


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						9.10000			0.000			0


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						3.20000			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						5.00000


			319			CN.04104						Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/2000 đường đồng mức 1m Cấp địa hình IV			ha			0.000


												Vật liệu


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						15.00000			0.000			0


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						3.00000			0.000			0


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						1.50000			0.000			0


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						1.50000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						352.00000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						4.70000			0.000			0


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						2.00000			0.000			0


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						13.30000			0.000			0


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						6.40000			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						5.00000


			320			CN.04105						Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/2000 đường đồng mức 1m Cấp địa hình V			ha			0.000


												Vật liệu


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						18.00000			0.000			0


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						4.00000			0.000			0


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						1.50000			0.000			0


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						1.50000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						494.00000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						7.50000			0.000			0


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						3.40000			0.000			0


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						18.90000			0.000			0


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						12.00000			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						5.00000


			321			CN.04106						Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/2000 đường đồng mức 1m Cấp địa hình VI			ha			0.000


												Vật liệu


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						21.00000			0.000			0


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						4.00000			0.000			0


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						1.50000			0.000			0


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						1.50000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						692.00000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						10.20000			0.000			0


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						3.43000			0.000			0


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						28.00000			0.000			0


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						19.00000			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						5.00000


			322			CN.04201						Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/2000 đường đồng mức 2m Cấp địa hình I			ha			0.000


												Vật liệu


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						8.00000			0.000			0


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						1.50000			0.000			0


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						1.50000			0.000			0


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						1.50000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						119.00000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						1.00000			0.000			0


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.85000			0.000			0


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						5.04000			0.000			0


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						0.40000			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						5.00000


			323			CN.04202						Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/2000 đường đồng mức 2m Cấp địa hình II			ha			0.000


												Vật liệu


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						10.00000			0.000			0


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						1.50000			0.000			0


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						1.50000			0.000			0


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						1.50000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						168.00000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						1.70000			0.000			0


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						1.02000			0.000			0


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						6.30000			0.000			0


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						0.80000			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						5.00000


			324			CN.04203						Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/2000 đường đồng mức 2m Cấp địa hình III			ha			0.000


												Vật liệu


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						13.00000			0.000			0


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						3.00000			0.000			0


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						1.50000			0.000			0


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						1.50000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						264.00000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						3.10000			0.000			0


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						1.36000			0.000			0


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						8.19000			0.000			0


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						3.20000			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						5.00000


			325			CN.04204						Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/2000 đường đồng mức 2m Cấp địa hình IV			ha			0.000


												Vật liệu


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						15.00000			0.000			0


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						3.00000			0.000			0


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						1.50000			0.000			0


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						1.50000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						333.00000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						4.70000			0.000			0


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						2.00000			0.000			0


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						11.97000			0.000			0


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						6.40000			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						5.00000


			326			CN.04205						Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/2000 đường đồng mức 2m Cấp địa hình V			ha			0.000


												Vật liệu


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						18.00000			0.000			0


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						4.00000			0.000			0


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						1.50000			0.000			0


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						1.50000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						469.00000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						7.50000			0.000			0


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						3.40000			0.000			0


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						17.01000			0.000			0


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						12.00000			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						5.00000


			327			CN.04206						Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/2000 đường đồng mức 2m Cấp địa hình VI			ha			0.000


												Vật liệu


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						21.00000			0.000			0


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						4.00000			0.000			0


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						1.50000			0.000			0


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						1.50000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						654.00000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						10.20000			0.000			0


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						3.40000			0.000			0


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						25.20000			0.000			0


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						19.00000			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						5.00000


			328			CN.05101						Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/5000 đường đồng mức 2m Cấp địa hình I			ha			0.000


												Vật liệu


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						8.00000			0.000			0


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						1.00000			0.000			0


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						0.40000			0.000			0


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						0.30000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						74.00000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						0.47000			0.000			0


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.34000			0.000			0


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						3.08000			0.000			0


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						0.30000			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						5.00000


			329			CN.05102						Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/5000 đường đồng mức 2m Cấp địa hình II			ha			0.000


												Vật liệu


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						10.00000			0.000			0


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						1.00000			0.000			0


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						0.40000			0.000			0


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						0.30000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						98.80000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						0.82000			0.000			0


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.34000			0.000			0


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						3.78000			0.000			0


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						0.50000			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						5.00000


			330			CN.05103						Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/5000 đường đồng mức 2m Cấp địa hình III			ha			0.000


												Vật liệu


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						13.00000			0.000			0


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						2.00000			0.000			0


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						0.40000			0.000			0


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						0.30000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						123.50000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						0.95000			0.000			0


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.60000			0.000			0


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						4.20000			0.000			0


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						0.80000			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						5.00000


			331			CN.05104						Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/5000 đường đồng mức 2m Cấp địa hình IV			ha			0.000


												Vật liệu


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						15.00000			0.000			0


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						2.00000			0.000			0


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						0.40000			0.000			0


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						0.30000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						173.00000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						1.36000			0.000			0


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.68000			0.000			0


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						6.30000			0.000			0


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						1.60000			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						5.00000


			332			CN.05105						Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/5000 đường đồng mức 2m Cấp địa hình V			ha			0.000


												Vật liệu


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						21.00000			0.000			0


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						3.00000			0.000			0


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						0.40000			0.000			0


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						0.30000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						235.00000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						2.04000			0.000			0


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						1.02000			0.000			0


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						9.45000			0.000			0


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						3.20000			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						5.00000


			333			CN.05106						Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/5000 đường đồng mức 2m Cấp địa hình VI			ha			0.000


												Vật liệu


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						21.00000			0.000			0


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						3.00000			0.000			0


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						0.40000			0.000			0


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						0.30000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						321.00000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						3.06000			0.000			0


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						1.53000			0.000			0


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						14.20000			0.000			0


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						5.60000			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						5.00000


			334			CN.05201						Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/5000 đường đồng mức 5m Cấp địa hình I			ha			0.000


												Vật liệu


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						8.00000			0.000			0


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						1.00000			0.000			0


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						0.40000			0.000			0


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						0.30000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						70.30000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						0.47000			0.000			0


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.34000			0.000			0


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						2.80000			0.000			0


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						0.30000			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						5.00000


			335			CN.05202						Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/5000 đường đồng mức 5m Cấp địa hình II			ha			0.000


												Vật liệu


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						10.00000			0.000			0


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						1.00000			0.000			0


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						0.40000			0.000			0


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						0.30000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						86.45000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						0.82000			0.000			0


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.34000			0.000			0


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						3.40000			0.000			0


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						0.50000			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						5.00000


			336			CN.05203						Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/5000 đường đồng mức 5m Cấp địa hình III			ha			0.000


												Vật liệu


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						13.00000			0.000			0


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						2.00000			0.000			0


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						0.40000			0.000			0


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						0.30000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						117.00000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						0.95000			0.000			0


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.60000			0.000			0


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						3.78000			0.000			0


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						0.80000			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						5.00000


			337			CN.05204						Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/5000 đường đồng mức 5m Cấp địa hình IV			ha			0.000


												Vật liệu


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						15.00000			0.000			0


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						2.00000			0.000			0


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						0.40000			0.000			0


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						0.30000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						160.50000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						1.36000			0.000			0


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.68000			0.000			0


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						5.67000			0.000			0


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						1.60000			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						5.00000


			338			CN.05205						Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/5000 đường đồng mức 5m Cấp địa hình V			ha			0.000


												Vật liệu


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						21.00000			0.000			0


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						3.00000			0.000			0


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						0.40000			0.000			0


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						0.30000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						222.00000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						2.04000			0.000			0


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						1.02000			0.000			0


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						8.50000			0.000			0


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						3.20000			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						5.00000


			339			CN.05206						Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/5000 đường đồng mức 5m Cấp địa hình VI			ha			0.000


												Vật liệu


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						21.00000			0.000			0


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						3.00000			0.000			0


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						0.40000			0.000			0


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						0.30000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						308.70000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						3.06000			0.000			0


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						1.53000			0.000			0


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						12.80000			0.000			0


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						5.60000			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						5.00000


			340			CN.06101						Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/10000 đường đồng mức 2m Cấp địa hình I			ha			0.000


												Vật liệu


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						5.00000			0.000			0


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						0.80000			0.000			0


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						0.25000			0.000			0


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						0.10000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						28.10000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						0.22000			0.000			0


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.15000			0.000			0


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						1.40000			0.000			0


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						0.20000			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						5.00000


			341			CN.06102						Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/10000 đường đồng mức 2m Cấp địa hình II			ha			0.000


												Vật liệu


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						5.00000			0.000			0


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						0.80000			0.000			0


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						0.25000			0.000			0


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						0.10000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						34.60000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						0.34000			0.000			0


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.15000			0.000			0


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						1.57000			0.000			0


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						0.30000			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						5.00000


			342			CN.06103						Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/10000 đường đồng mức 2m Cấp địa hình III			ha			0.000


												Vật liệu


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						8.00000			0.000			0


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						1.10000			0.000			0


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						0.25000			0.000			0


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						0.10000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						46.90000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						0.40000			0.000			0


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.25000			0.000			0


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						1.75000			0.000			0


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						0.50000			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						5.00000


			343			CN.06104						Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/10000 đường đồng mức 2m Cấp địa hình IV			ha			0.000


												Vật liệu


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						8.00000			0.000			0


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						1.10000			0.000			0


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						0.25000			0.000			0


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						0.10000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						64.20000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						0.57000			0.000			0


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.28000			0.000			0


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						2.60000			0.000			0


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						0.80000			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						5.00000


			344			CN.06105						Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/10000 đường đồng mức 2m Cấp địa hình V			ha			0.000


												Vật liệu


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						10.00000			0.000			0


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						1.50000			0.000			0


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						0.25000			0.000			0


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						0.10000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						88.90000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						0.80000			0.000			0


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.40000			0.000			0


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						3.64000			0.000			0


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						1.40000			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						5.00000


			345			CN.06106						Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/10000 đường đồng mức 2m Cấp địa hình VI			ha			0.000


												Vật liệu


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						10.00000			0.000			0


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						1.50000			0.000			0


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						0.25000			0.000			0


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						0.10000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						123.50000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						1.20000			0.000			0


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.60000			0.000			0


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						5.50000			0.000			0


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						2.20000			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						5.00000


			346			CN.06201						Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/10000 đường đồng mức 5m Cấp địa hình I			ha			0.000


												Vật liệu


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						5.00000			0.000			0


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						0.80000			0.000			0


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						0.25000			0.000			0


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						0.10000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						26.70000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						0.22000			0.000			0


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.15000			0.000			0


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						1.26000			0.000			0


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						0.20000			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						5.00000


			347			CN.06202						Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/10000 đường đồng mức 5m Cấp địa hình II			ha			0.000


												Vật liệu


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						5.00000			0.000			0


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						0.80000			0.000			0


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						0.25000			0.000			0


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						0.10000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						32.80000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						0.34000			0.000			0


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.15000			0.000			0


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						1.41000			0.000			0


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						0.30000			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						5.00000


			348			CN.06203						Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/10000 đường đồng mức 5m Cấp địa hình III			ha			0.000


												Vật liệu


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						8.00000			0.000			0


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						1.00000			0.000			0


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						0.25000			0.000			0


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						0.10000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						47.10000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						0.40000			0.000			0


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.25000			0.000			0


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						1.57000			0.000			0


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						0.50000			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						5.00000


			349			CN.06204						Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/10000 đường đồng mức 5m Cấp địa hình IV			ha			0.000


												Vật liệu


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						8.00000			0.000			0


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						1.00000			0.000			0


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						0.25000			0.000			0


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						0.10000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						61.00000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						0.57000			0.000			0


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.28000			0.000			0


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						2.34000			0.000			0


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						0.80000			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						5.00000


			350			CN.06205						Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/10000 đường đồng mức 5m Cấp địa hình V			ha			0.000


												Vật liệu


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						10.00000			0.000			0


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						1.50000			0.000			0


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						0.25000			0.000			0


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						0.10000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						84.40000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						0.80000			0.000			0


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.40000			0.000			0


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						3.27000			0.000			0


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						1.40000			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						5.00000


			351			CN.06206						Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/10000 đường đồng mức 5m Cấp địa hình VI			ha			0.000


												Vật liệu


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						10.00000			0.000			0


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						1.50000			0.000			0


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						0.25000			0.000			0


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						0.10000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						117.30000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						1.20000			0.000			0


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.60000			0.000			0


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						4.90000			0.000			0


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						2.20000			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						5.00000


			352			CO.01101						Đo vẽ mặt cắt dọc ở trên cạn Cấp địa hình I			m			0.000


												Vật liệu


									:AMbttđsc23			Mốc bê tông đúc sẵn			cái						0.20000			0.000			0


									:AXmP3k3016			Xi măng PC 30			kg						1.00000			0.000			0


									:ACg0040428			Cọc gỗ 0,04 x 0,04 x 0,4			cái						2.00000			0.000			0


									:ASđtSđtk16			Sơn đỏ, trắng			kg						0.05000			0.000			0


									:ASđcđclq20			Sổ đo các loại			quyển						0.50000			0.000			0


									:AGkl0m0321			Giấy kẻ ly cao 0,3m			m						0.20000			0.000			0


									:AGcc0m0319			Giấy can cao 0,3m			m						0.20000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						1.70000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CMđmđmbc18			Máy đo mia bala			ca						0.10000			0.000			0


									:CMtcc03024			Máy thuỷ chuẩn Ni 030			ca						0.20000			0.000			0


									:Cốncốnc11			ống nhòm			ca						0.10000			0.000			0


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000


			353			CO.01102						Đo vẽ mặt cắt dọc ở trên cạn Cấp địa hình II			m			0.000


												Vật liệu


									:AMbttđsc23			Mốc bê tông đúc sẵn			cái						0.25000			0.000			0


									:AXmP3k3016			Xi măng PC 30			kg						1.00000			0.000			0


									:ACg0040428			Cọc gỗ 0,04 x 0,04 x 0,4			cái						2.50000			0.000			0


									:ASđtSđtk16			Sơn đỏ, trắng			kg						0.05000			0.000			0


									:ASđcđclq20			Sổ đo các loại			quyển						0.50000			0.000			0


									:AGkl0m0321			Giấy kẻ ly cao 0,3m			m						0.20000			0.000			0


									:AGcc0m0319			Giấy can cao 0,3m			m						0.20000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						2.21000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CMđmđmbc18			Máy đo mia bala			ca						0.14000			0.000			0


									:CMtcc03024			Máy thuỷ chuẩn Ni 030			ca						0.27000			0.000			0


									:Cốncốnc11			ống nhòm			ca						0.14000			0.000			0


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000


			354			CO.01103						Đo vẽ mặt cắt dọc ở trên cạn Cấp địa hình III			m			0.000


												Vật liệu


									:AMbttđsc23			Mốc bê tông đúc sẵn			cái						0.30000			0.000			0


									:AXmP3k3016			Xi măng PC 30			kg						1.50000			0.000			0


									:ACg0040428			Cọc gỗ 0,04 x 0,04 x 0,4			cái						3.00000			0.000			0


									:ASđtSđtk16			Sơn đỏ, trắng			kg						0.10000			0.000			0


									:ASđcđclq20			Sổ đo các loại			quyển						0.50000			0.000			0


									:AGkl0m0321			Giấy kẻ ly cao 0,3m			m						0.20000			0.000			0


									:AGcc0m0319			Giấy can cao 0,3m			m						0.20000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						2.87000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CMđmđmbc18			Máy đo mia bala			ca						0.18000			0.000			0


									:CMtcc03024			Máy thuỷ chuẩn Ni 030			ca						0.36000			0.000			0


									:Cốncốnc11			ống nhòm			ca						0.18000			0.000			0


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000


			355			CO.01104						Đo vẽ mặt cắt dọc ở trên cạn Cấp địa hình IV			m			0.000


												Vật liệu


									:AMbttđsc23			Mốc bê tông đúc sẵn			cái						0.35000			0.000			0


									:AXmP3k3016			Xi măng PC 30			kg						1.50000			0.000			0


									:ACg0040428			Cọc gỗ 0,04 x 0,04 x 0,4			cái						3.50000			0.000			0


									:ASđtSđtk16			Sơn đỏ, trắng			kg						0.10000			0.000			0


									:ASđcđclq20			Sổ đo các loại			quyển						0.50000			0.000			0


									:AGkl0m0321			Giấy kẻ ly cao 0,3m			m						0.20000			0.000			0


									:AGcc0m0319			Giấy can cao 0,3m			m						0.20000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						3.73000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CMđmđmbc18			Máy đo mia bala			ca						0.25000			0.000			0


									:CMtcc03024			Máy thuỷ chuẩn Ni 030			ca						0.49000			0.000			0


									:Cốncốnc11			ống nhòm			ca						0.25000			0.000			0


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000


			356			CO.01105						Đo vẽ mặt cắt dọc ở trên cạn Cấp địa hình V			m			0.000


												Vật liệu


									:AMbttđsc23			Mốc bê tông đúc sẵn			cái						0.40000			0.000			0


									:AXmP3k3016			Xi măng PC 30			kg						2.00000			0.000			0


									:ACg0040428			Cọc gỗ 0,04 x 0,04 x 0,4			cái						4.00000			0.000			0


									:ASđtSđtk16			Sơn đỏ, trắng			kg						0.15000			0.000			0


									:ASđcđclq20			Sổ đo các loại			quyển						0.50000			0.000			0


									:AGkl0m0321			Giấy kẻ ly cao 0,3m			m						0.20000			0.000			0


									:AGcc0m0319			Giấy can cao 0,3m			m						0.20000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						4.80000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CMđmđmbc18			Máy đo mia bala			ca						0.34000			0.000			0


									:CMtcc03024			Máy thuỷ chuẩn Ni 030			ca						0.69000			0.000			0


									:Cốncốnc11			ống nhòm			ca						0.34000			0.000			0


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000


			357			CO.01106						Đo vẽ mặt cắt dọc ở trên cạn Cấp địa hình VI			m			0.000


												Vật liệu


									:AMbttđsc23			Mốc bê tông đúc sẵn			cái						0.45000			0.000			0


									:AXmP3k3016			Xi măng PC 30			kg						2.00000			0.000			0


									:ACg0040428			Cọc gỗ 0,04 x 0,04 x 0,4			cái						4.50000			0.000			0


									:ASđtSđtk16			Sơn đỏ, trắng			kg						0.15000			0.000			0


									:ASđcđclq20			Sổ đo các loại			quyển						0.50000			0.000			0


									:AGkl0m0321			Giấy kẻ ly cao 0,3m			m						0.20000			0.000			0


									:AGcc0m0319			Giấy can cao 0,3m			m						0.20000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						6.30000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CMđmđmbc18			Máy đo mia bala			ca						0.48000			0.000			0


									:CMtcc03024			Máy thuỷ chuẩn Ni 030			ca						0.96000			0.000			0


									:Cốncốnc11			ống nhòm			ca						0.48000			0.000			0


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000


			358			CO.01201						Đo vẽ mặt cắt ngang ở trên cạn Cấp địa hình I			m			0.000


												Vật liệu


									:ACg0040428			Cọc gỗ 0,04 x 0,04 x 0,4			cái						5.00000			0.000			0


									:ASđtSđtk16			Sơn đỏ, trắng			kg						0.05000			0.000			0


									:ASđcđclq20			Sổ đo các loại			quyển						0.50000			0.000			0


									:AGkl0m0321			Giấy kẻ ly cao 0,3m			m						0.50000			0.000			0


									:AGcc0m0319			Giấy can cao 0,3m			m						0.50000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						2.21000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CMT0c02015			Máy Theo 020			ca						0.20000			0.000			0


									:CMtcc03024			Máy thuỷ chuẩn Ni 030			ca						0.10000			0.000			0


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000


			359			CO.01202						Đo vẽ mặt cắt ngang ở trên cạn Cấp địa hình II			m			0.000


												Vật liệu


									:ACg0040428			Cọc gỗ 0,04 x 0,04 x 0,4			cái						6.00000			0.000			0


									:ASđtSđtk16			Sơn đỏ, trắng			kg						0.06000			0.000			0


									:ASđcđclq20			Sổ đo các loại			quyển						0.50000			0.000			0


									:AGkl0m0321			Giấy kẻ ly cao 0,3m			m						0.50000			0.000			0


									:AGcc0m0319			Giấy can cao 0,3m			m						0.50000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						2.87000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CMT0c02015			Máy Theo 020			ca						0.30000			0.000			0


									:CMtcc03024			Máy thuỷ chuẩn Ni 030			ca						0.10000			0.000			0


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000


			360			CO.01203						Đo vẽ mặt cắt ngang ở trên cạn Cấp địa hình III			m			0.000


												Vật liệu


									:ACg0040428			Cọc gỗ 0,04 x 0,04 x 0,4			cái						7.00000			0.000			0


									:ASđtSđtk16			Sơn đỏ, trắng			kg						0.07000			0.000			0


									:ASđcđclq20			Sổ đo các loại			quyển						0.50000			0.000			0


									:AGkl0m0321			Giấy kẻ ly cao 0,3m			m						0.50000			0.000			0


									:AGcc0m0319			Giấy can cao 0,3m			m						0.50000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						3.73000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CMT0c02015			Máy Theo 020			ca						0.39000			0.000			0


									:CMtcc03024			Máy thuỷ chuẩn Ni 030			ca						0.15000			0.000			0


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000


			361			CO.01204						Đo vẽ mặt cắt ngang ở trên cạn Cấp địa hình IV			m			0.000


												Vật liệu


									:ACg0040428			Cọc gỗ 0,04 x 0,04 x 0,4			cái						8.00000			0.000			0


									:ASđtSđtk16			Sơn đỏ, trắng			kg						0.08000			0.000			0


									:ASđcđclq20			Sổ đo các loại			quyển						0.50000			0.000			0


									:AGkl0m0321			Giấy kẻ ly cao 0,3m			m						0.50000			0.000			0


									:AGcc0m0319			Giấy can cao 0,3m			m						0.50000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						4.85000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CMT0c02015			Máy Theo 020			ca						0.53000			0.000			0


									:CMtcc03024			Máy thuỷ chuẩn Ni 030			ca						0.20000			0.000			0


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000


			362			CO.01205						Đo vẽ mặt cắt ngang ở trên cạn Cấp địa hình V			m			0.000


												Vật liệu


									:ACg0040428			Cọc gỗ 0,04 x 0,04 x 0,4			cái						9.00000			0.000			0


									:ASđtSđtk16			Sơn đỏ, trắng			kg						0.09000			0.000			0


									:ASđcđclq20			Sổ đo các loại			quyển						0.50000			0.000			0


									:AGkl0m0321			Giấy kẻ ly cao 0,3m			m						0.50000			0.000			0


									:AGcc0m0319			Giấy can cao 0,3m			m						0.50000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						6.40000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CMT0c02015			Máy Theo 020			ca						0.78000			0.000			0


									:CMtcc03024			Máy thuỷ chuẩn Ni 030			ca						0.25000			0.000			0


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000


			363			CO.01206						Đo vẽ mặt cắt ngang ở trên cạn Cấp địa hình VI			m			0.000


												Vật liệu


									:ACg0040428			Cọc gỗ 0,04 x 0,04 x 0,4			cái						10.00000			0.000			0


									:ASđtSđtk16			Sơn đỏ, trắng			kg						0.10000			0.000			0


									:ASđcđclq20			Sổ đo các loại			quyển						0.50000			0.000			0


									:AGkl0m0321			Giấy kẻ ly cao 0,3m			m						0.50000			0.000			0


									:AGcc0m0319			Giấy can cao 0,3m			m						0.50000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						8.20000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CMT0c02015			Máy Theo 020			ca						1.16000			0.000			0


									:CMtcc03024			Máy thuỷ chuẩn Ni 030			ca						0.30000			0.000			0


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000


			364			CO.01301						Đo vẽ mặt cắt dọc ở dưới nước Cấp địa hình I			m			0.000


												Vật liệu


									:AMbttđsc23			Mốc bê tông đúc sẵn			cái						0.20000			0.000			0


									:AXmP3k3016			Xi măng PC 30			kg						1.00000			0.000			0


									:ACg0040428			Cọc gỗ 0,04 x 0,04 x 0,4			cái						2.00000			0.000			0


									:ASđtSđtk16			Sơn đỏ, trắng			kg						0.05000			0.000			0


									:ASđcđclq20			Sổ đo các loại			quyển						0.50000			0.000			0


									:AGkl0m0321			Giấy kẻ ly cao 0,3m			m						0.20000			0.000			0


									:AGcc0m0319			Giấy can cao 0,3m			m						0.20000			0.000			0


									:AGttGtt14			Giấy trắng			tập						0.10000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						2.40000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CMđmđmbc18			Máy đo mia bala			ca						0.15000			0.000			0


									:CMtcc03024			Máy thuỷ chuẩn Ni 030			ca						0.30000			0.000			0


									:Cốncốnc11			ống nhòm			ca						0.15000			0.000			0


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000


			365			CO.01302						Đo vẽ mặt cắt dọc ở dưới nước Cấp địa hình II			m			0.000


												Vật liệu


									:AMbttđsc23			Mốc bê tông đúc sẵn			cái						0.25000			0.000			0


									:AXmP3k3016			Xi măng PC 30			kg						1.00000			0.000			0


									:ACg0040428			Cọc gỗ 0,04 x 0,04 x 0,4			cái						2.50000			0.000			0


									:ASđtSđtk16			Sơn đỏ, trắng			kg						0.05000			0.000			0


									:ASđcđclq20			Sổ đo các loại			quyển						0.50000			0.000			0


									:AGkl0m0321			Giấy kẻ ly cao 0,3m			m						0.20000			0.000			0


									:AGcc0m0319			Giấy can cao 0,3m			m						0.20000			0.000			0


									:AGttGtt14			Giấy trắng			tập						0.10000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						3.12000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CMđmđmbc18			Máy đo mia bala			ca						0.21000			0.000			0


									:CMtcc03024			Máy thuỷ chuẩn Ni 030			ca						0.41000			0.000			0


									:Cốncốnc11			ống nhòm			ca						0.21000			0.000			0


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000


			366			CO.01303						Đo vẽ mặt cắt dọc ở dưới nước Cấp địa hình III			m			0.000


												Vật liệu


									:AMbttđsc23			Mốc bê tông đúc sẵn			cái						0.30000			0.000			0


									:AXmP3k3016			Xi măng PC 30			kg						1.50000			0.000			0


									:ACg0040428			Cọc gỗ 0,04 x 0,04 x 0,4			cái						3.00000			0.000			0


									:ASđtSđtk16			Sơn đỏ, trắng			kg						0.10000			0.000			0


									:ASđcđclq20			Sổ đo các loại			quyển						0.50000			0.000			0


									:AGkl0m0321			Giấy kẻ ly cao 0,3m			m						0.20000			0.000			0


									:AGcc0m0319			Giấy can cao 0,3m			m						0.20000			0.000			0


									:AGttGtt14			Giấy trắng			tập						0.10000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						4.06000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CMđmđmbc18			Máy đo mia bala			ca						0.27000			0.000			0


									:CMtcc03024			Máy thuỷ chuẩn Ni 030			ca						0.54000			0.000			0


									:Cốncốnc11			ống nhòm			ca						0.27000			0.000			0


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000


			367			CO.01304						Đo vẽ mặt cắt dọc ở dưới nước Cấp địa hình IV			m			0.000


												Vật liệu


									:AMbttđsc23			Mốc bê tông đúc sẵn			cái						0.35000			0.000			0


									:AXmP3k3016			Xi măng PC 30			kg						1.50000			0.000			0


									:ACg0040428			Cọc gỗ 0,04 x 0,04 x 0,4			cái						3.50000			0.000			0


									:ASđtSđtk16			Sơn đỏ, trắng			kg						0.10000			0.000			0


									:ASđcđclq20			Sổ đo các loại			quyển						0.50000			0.000			0


									:AGkl0m0321			Giấy kẻ ly cao 0,3m			m						0.20000			0.000			0


									:AGcc0m0319			Giấy can cao 0,3m			m						0.20000			0.000			0


									:AGttGtt14			Giấy trắng			tập						0.10000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						5.30000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CMđmđmbc18			Máy đo mia bala			ca						0.37500			0.000			0


									:CMtcc03024			Máy thuỷ chuẩn Ni 030			ca						0.80000			0.000			0


									:Cốncốnc11			ống nhòm			ca						0.37500			0.000			0


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000


			368			CO.01305						Đo vẽ mặt cắt dọc ở dưới nước Cấp địa hình V			m			0.000


												Vật liệu


									:AMbttđsc23			Mốc bê tông đúc sẵn			cái						0.40000			0.000			0


									:AXmP3k3016			Xi măng PC 30			kg						2.00000			0.000			0


									:ACg0040428			Cọc gỗ 0,04 x 0,04 x 0,4			cái						4.00000			0.000			0


									:ASđtSđtk16			Sơn đỏ, trắng			kg						0.15000			0.000			0


									:ASđcđclq20			Sổ đo các loại			quyển						0.50000			0.000			0


									:AGkl0m0321			Giấy kẻ ly cao 0,3m			m						0.20000			0.000			0


									:AGcc0m0319			Giấy can cao 0,3m			m						0.20000			0.000			0


									:AGttGtt14			Giấy trắng			tập						0.10000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						6.85000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CMđmđmbc18			Máy đo mia bala			ca						0.52000			0.000			0


									:CMtcc03024			Máy thuỷ chuẩn Ni 030			ca						1.05000			0.000			0


									:Cốncốnc11			ống nhòm			ca						0.52000			0.000			0


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000


			369			CO.01401						Đo vẽ mặt cắt ngang ở dưới nước Cấp địa hình I			m			0.000


												Vật liệu


									:ACg0040428			Cọc gỗ 0,04 x 0,04 x 0,4			cái						4.00000			0.000			0


									:ASđtSđtk16			Sơn đỏ, trắng			kg						0.04000			0.000			0


									:ASđcđclq20			Sổ đo các loại			quyển						0.50000			0.000			0


									:AGkl0m0321			Giấy kẻ ly cao 0,3m			m						0.50000			0.000			0


									:AGcc0m0319			Giấy can cao 0,3m			m						0.50000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						3.32000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						0.32000			0.000			0


									:CMtcc03024			Máy thuỷ chuẩn Ni 030			ca						0.15000			0.000			0


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000


			370			CO.01402						Đo vẽ mặt cắt ngang ở dưới nước Cấp địa hình II			m			0.000


												Vật liệu


									:ACg0040428			Cọc gỗ 0,04 x 0,04 x 0,4			cái						4.00000			0.000			0


									:ASđtSđtk16			Sơn đỏ, trắng			kg						0.04000			0.000			0


									:ASđcđclq20			Sổ đo các loại			quyển						0.50000			0.000			0


									:AGkl0m0321			Giấy kẻ ly cao 0,3m			m						0.50000			0.000			0


									:AGcc0m0319			Giấy can cao 0,3m			m						0.50000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						4.31000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						0.46000			0.000			0


									:CMtcc03024			Máy thuỷ chuẩn Ni 030			ca						0.22000			0.000			0


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000


			371			CO.01403						Đo vẽ mặt cắt ngang ở dưới nước Cấp địa hình III			m			0.000


												Vật liệu


									:ACg0040428			Cọc gỗ 0,04 x 0,04 x 0,4			cái						6.00000			0.000			0


									:ASđtSđtk16			Sơn đỏ, trắng			kg						0.06000			0.000			0


									:ASđcđclq20			Sổ đo các loại			quyển						0.50000			0.000			0


									:AGkl0m0321			Giấy kẻ ly cao 0,3m			m						0.50000			0.000			0


									:AGcc0m0319			Giấy can cao 0,3m			m						0.50000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						5.60000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						0.66000			0.000			0


									:CMtcc03024			Máy thuỷ chuẩn Ni 030			ca						0.30000			0.000			0


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000


			372			CO.01404						Đo vẽ mặt cắt ngang ở dưới nước Cấp địa hình IV			m			0.000


												Vật liệu


									:ACg0040428			Cọc gỗ 0,04 x 0,04 x 0,4			cái						6.00000			0.000			0


									:ASđtSđtk16			Sơn đỏ, trắng			kg						0.06000			0.000			0


									:ASđcđclq20			Sổ đo các loại			quyển						0.50000			0.000			0


									:AGkl0m0321			Giấy kẻ ly cao 0,3m			m						0.50000			0.000			0


									:AGcc0m0319			Giấy can cao 0,3m			m						0.50000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						7.27000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						0.82000			0.000			0


									:CMtcc03024			Máy thuỷ chuẩn Ni 030			ca						0.37000			0.000			0


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000


			373			CO.01405						Đo vẽ mặt cắt ngang ở dưới nước Cấp địa hình V			m			0.000


												Vật liệu


									:ACg0040428			Cọc gỗ 0,04 x 0,04 x 0,4			cái						8.00000			0.000			0


									:ASđtSđtk16			Sơn đỏ, trắng			kg						0.08000			0.000			0


									:ASđcđclq20			Sổ đo các loại			quyển						0.50000			0.000			0


									:AGkl0m0321			Giấy kẻ ly cao 0,3m			m						0.50000			0.000			0


									:AGcc0m0319			Giấy can cao 0,3m			m						0.50000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						9.50000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						1.23000			0.000			0


									:CMtcc03024			Máy thuỷ chuẩn Ni 030			ca						0.51000			0.000			0


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000


			374			CO.02101						Đo lún công trình Số điểm đo của một chu kỳ n<10			chu kỳ đo			0.000


												Vật liệu


									:ACmđmđlc18			Cọc mốc đo lún			cọc						12.00000			0.000			0


									:ASđlSđlq15			Sổ đo lún			quyển						1.00000			0.000			0


									:ASthhđlq24			Sổ tổng hợp độ lún			quyển						2.00000			0.000			0


									:AGklGklm12			Giấy kẻ ly			m						0.60000			0.000			0


									:AGccGcc13			Giấy can			cuộn						0.60000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4720			Cấp bậc thợ 4/7			công						12.00000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.50000			0.000			0


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						0.50000			0.000			0


									:CN0c0c0049			Ni 004			ca						1.00000			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						5.00000


			375			CO.02102						Đo lún công trình Số điểm đo của một chu kỳ n>10 n< 15			chu kỳ đo			0.000


												Vật liệu


									:ACmđmđlc18			Cọc mốc đo lún			cọc						18.00000			0.000			0


									:ASđlSđlq15			Sổ đo lún			quyển						1.00000			0.000			0


									:ASthhđlq24			Sổ tổng hợp độ lún			quyển						2.00000			0.000			0


									:AGklGklm12			Giấy kẻ ly			m						0.60000			0.000			0


									:AGccGcc13			Giấy can			cuộn						0.60000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4720			Cấp bậc thợ 4/7			công						18.00000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.60000			0.000			0


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						0.60000			0.000			0


									:CN0c0c0049			Ni 004			ca						1.30000			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						5.00000


			376			CO.02103						Đo lún công trình Số điểm đo của một chu kỳ n>15 n< 20			chu kỳ đo			0.000


												Vật liệu


									:ACmđmđlc18			Cọc mốc đo lún			cọc						24.00000			0.000			0


									:ASđlSđlq15			Sổ đo lún			quyển						1.00000			0.000			0


									:ASthhđlq24			Sổ tổng hợp độ lún			quyển						2.00000			0.000			0


									:AGklGklm12			Giấy kẻ ly			m						0.80000			0.000			0


									:AGccGcc13			Giấy can			cuộn						0.80000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4720			Cấp bậc thợ 4/7			công						25.00000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.70000			0.000			0


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						0.70000			0.000			0


									:CN0c0c0049			Ni 004			ca						1.60000			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						5.00000


			377			CO.02104						Đo lún công trình Số điểm đo của một chu kỳ n>20 n< 25			chu kỳ đo			0.000


												Vật liệu


									:ACmđmđlc18			Cọc mốc đo lún			cọc						30.00000			0.000			0


									:ASđlSđlq15			Sổ đo lún			quyển						1.00000			0.000			0


									:ASthhđlq24			Sổ tổng hợp độ lún			quyển						2.00000			0.000			0


									:AGklGklm12			Giấy kẻ ly			m						0.80000			0.000			0


									:AGccGcc13			Giấy can			cuộn						0.80000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4720			Cấp bậc thợ 4/7			công						32.00000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.80000			0.000			0


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						0.80000			0.000			0


									:CN0c0c0049			Ni 004			ca						1.90000			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						5.00000


			378			CO.02105						Đo lún công trình Số điểm đo của một chu kỳ n>25 n< 30			chu kỳ đo			0.000


												Vật liệu


									:ACmđmđlc18			Cọc mốc đo lún			cọc						36.00000			0.000			0


									:ASđlSđlq15			Sổ đo lún			quyển						1.00000			0.000			0


									:ASthhđlq24			Sổ tổng hợp độ lún			quyển						2.00000			0.000			0


									:AGklGklm12			Giấy kẻ ly			m						1.00000			0.000			0


									:AGccGcc13			Giấy can			cuộn						1.00000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4720			Cấp bậc thợ 4/7			công						40.00000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.90000			0.000			0


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						0.90000			0.000			0


									:CN0c0c0049			Ni 004			ca						2.20000			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						5.00000


			379			CO.02106						Đo lún công trình Số điểm đo của một chu kỳ n>30 n< 35			chu kỳ đo			0.000


												Vật liệu


									:ACmđmđlc18			Cọc mốc đo lún			cọc						42.00000			0.000			0


									:ASđlSđlq15			Sổ đo lún			quyển						1.00000			0.000			0


									:ASthhđlq24			Sổ tổng hợp độ lún			quyển						2.00000			0.000			0


									:AGklGklm12			Giấy kẻ ly			m						1.00000			0.000			0


									:AGccGcc13			Giấy can			cuộn						1.00000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4720			Cấp bậc thợ 4/7			công						47.00000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						1.00000			0.000			0


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						1.00000			0.000			0


									:CN0c0c0049			Ni 004			ca						2.50000			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						5.00000


			380			CP.01101						Thí nghiệm xác định các chỉ tiêu hoá lý của mẫu nước toàn phần			mẫu			0.000


												Vật liệu


									:ABtt100030			Bình thuỷ tinh (1001000)ml			cái						0.12000			0.000			0


									:APttPttc19			Phễu thuỷ tinh			cái						0.08000			0.000			0


									:ACttCttc18			Cốc thuỷ tinh			cái						0.16000			0.000			0


									:ANkcNkc13			Nhiệt kế			cái						0.02000			0.000			0


									:AKmcmcnc22			Khay men chữ nhật			cái						0.02000			0.000			0


									:Aốht210030			ống hút thuỷ tinh (2100)ml			cái						0.03000			0.000			0


									:Aốcđ2c2521			ống chuẩn độ 25ml			cái						0.02000			0.000			0


									:ABhẩẩcvc22			Bình hút ẩm có vòi			cái						0.00500			0.000			0


									:ACncCnc13			Chén nung			cái						0.00500			0.000			0


									:ACnmCnmc16			Chai nút mài			cái						0.04000			0.000			0


									:AGốnGốnc18			Giá ống nghiệm			cái						0.00200			0.000			0


									:AHcccclg21			Hoá chất các loại			gam						250.00000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công


									:BB4c4c4712			Bậc 4/7			công						5.00000			0.000


												Máy thi công


									:CMccccnc21			Máy chưng cất nước			ca						0.60000			0.000


									:CMđPMđPc12			Máy đo PH			ca						0.60000			0.000


									:CLncLnc10			Lò nung			ca						1.10000			0.000


									:CTscTsc9			Tủ sấy			ca						1.10000			0.000


									:CCptCptc16			Cân phân tích			ca						1.10000			0.000


									:CThđThđc13			Tủ hút độc			ca						1.10000			0.000


									:CBđcBđc11			Bếp điện			ca						1.10000			0.000


									:CMbnMbnc15			Máy bơm nước			ca						0.30000			0.000


									:CMsmmqđc24			Máy so màu quang điện			ca						0.60000			0.000


									:CMsmmnlc22			Máy so màu ngọn lửa			ca						0.60000			0.000


			381			CP.02101						Thí nghiệm xác định các chỉ tiêu hoá học của mẫu đá			mẫu			0.000


												Vật liệu


									:ABtt100030			Bình thuỷ tinh (1001000)ml			cái						0.12000			0.000			0


									:APtt010029			Phễu thuỷ tinh (60-100)mm			cái						0.08000			0.000			0


									:ACtt100029			Cốc thuỷ tinh (501000) ml			cái						0.16000			0.000			0


									:ANk1060022			Nhiệt kế 10oC600oC			cái						0.02000			0.000			0


									:AKmcKmc13			Khay men			cái						0.02000			0.000			0


									:Aốht210030			ống hút thuỷ tinh (2100)ml			cái						0.03000			0.000			0


									:Aốcđ2c2521			ống chuẩn độ 25ml			cái						0.02000			0.000			0


									:ABhẩBhẩc16			Bình hút ẩm			cái						0.05000			0.000			0


									:ACnmCnmc16			Chai nút mài			cái						0.04000			0.000			0


									:AGốnGốnc18			Giá ống nghiệm			cái						0.00200			0.000			0


									:ACs22c2516			Chén sứ 25ml			cái						0.05000			0.000			0


									:ACcđCcđb16			Cối chày đồng			bộ						0.00100			0.000			0


									:ACctcttb21			Cối chày thuỷ tinh			bộ						0.00500			0.000			0


									:AHnnHnnc16			Hộp nhôm nhỏ			cái						0.02000			0.000			0


									:AHcccclg21			Hoá chất các loại			gam						300.00000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						5.00000


												Nhân công


									:BBt44c4716			Bậc thợ 4/7			công						9.00000			0.000


												Máy thi công


									:CMccccnc21			Máy chưng cất nước			ca						0.60000			0.000


									:CMđPMđPc12			Máy đo PH			ca						0.60000			0.000


									:CLncLnc10			Lò nung			ca						1.20000			0.000


									:CTscTsc9			Tủ sấy			ca						1.20000			0.000


									:CCptvcđc28			Cân phân tích và cân điện			ca						1.20000			0.000


			382			CP.03101						Thí nghiệm xác định chỉ tiêu cơ lý của mẫu đất nguyên dạng (cắt, nén bằng phương pháp 1 trục)			mẫu			0.000


												Vật liệu


									:ARđccctb26			Rây địa chất công trình			bộ						0.00130			0.000			0


									:ABhẩBhẩc15			Bình hút ẩm			cái						0.00100			0.000			0


									:ABtbBtbc17			Bình tiêu bản			cái						0.04000			0.000			0


									:ABtt100039			Bình thuỷ tinh tam giác (50 1000)ml			cái						0.04000			0.000			0


									:ACttCttc18			Cốc thuỷ tinh			cái						0.04000			0.000			0


									:ABttBttc17			Bình tỷ trọng			cái						0.02000			0.000			0


									:AKmtKmtc15			Khay men to			cái						0.02000			0.000			0


									:AĐststmc21			Đĩa sắt tráng men			cái						0.04000			0.000			0


									:ACttCttc17			Cốc thủy tinh			cái						0.04000			0.000			0


									:APttPttc18			Phễu thủy tinh			cái						0.04000			0.000			0


									:AHncHnc12			Hộp nhôm			cái						0.16000			0.000			0


									:AKmmc10526			Kính mài mờ (1 x 0,5)m			cái						0.01000			0.000			0


									:ACVcCVc17			Chuỳ Vaxiliep			cái						0.00130			0.000			0


									:ADcxđtrb29			Dụng cụ xác định độ tan rã			bộ						0.00330			0.000			0


									:AĐhbhbgb19			Đồng hồ bấm giây			bộ						0.00020			0.000			0


									:AHckHck11			Hóa chất			kg						0.05000			0.000			0


									:ADvnDvnc16			Dao vòng nén			cái						0.01000			0.000			0


									:ADvtDvtc17			Dao vòng thấm			cái						0.01000			0.000			0


									:ACcsCcsb14			Cối chày sứ			bộ						0.00100			0.000			0


									:Aốđt100028			ống đong thuỷ tinh 1000ml			bộ						0.10000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công


									:BCb44c4716			Cấp bậc 4/7			công						6.30000			0.000


												Máy thi công


									:CMccccnc21			Máy chưng cất nước			ca						0.70000			0.000


									:CMccMcc10			Máy cắt			ca						0.60000			0.000


									:CMn11tc117			Máy nén 1 trục			ca						1.74000			0.000


									:CCptcktc32			Cân phân tích và cân kỹ thuật			ca						1.74000			0.000


									:CMxđhstc26			Máy xác định hệ số thấm			ca						0.58000			0.000


									:CTscTsc9			Tủ sấy			ca						1.20000			0.000


									:CLncLnc10			Lò nung			ca						1.00000			0.000


									:CBccBcc10			Bếp cát			ca						0.50000			0.000


									:CBđcBđc11			Bếp điện			ca						1.20000			0.000


									:CMbnMbnc15			Máy bơm nước			ca						0.40000			0.000


			383			CP.03201						Thí nghiệm xác định chỉ tiêu cơ lý của mẫu đất nguyên dạng (cắt, nén bằng phương pháp 3 trục)			mẫu			0.000


												Vật liệu


									:ABrđcctb29			Bộ rây địa chất công trình			bộ						0.00200			0.000			0


									:ABhẩbgẩc28			Bình hút ẩm, bình giữ ẩm			cái						0.00200			0.000			0


									:ABttBttc17			Bình tỷ trọng			cái						0.00300			0.000			0


									:ACttCttc18			Cốc thuỷ tinh			cái						0.00300			0.000			0


									:AKmtKmtc15			Khay men to			cái						0.02000			0.000			0


									:ACttCttc17			Cốc thủy tinh			cái						0.04000			0.000			0


									:APttPttc18			Phễu thủy tinh			cái						0.04000			0.000			0


									:AHncHnc12			Hộp nhôm			cái						0.08000			0.000			0


									:ACcđCcđb16			Cối chày đồng			bộ						0.00200			0.000			0


									:ACcsCcsb14			Cối chày sứ			bộ						0.00200			0.000			0


									:Aốđt100028			ống đong thuỷ tinh 1000ml			bộ						0.04000			0.000			0


									:APttttkb19			Phao tỷ trọng kế			bộ						0.03000			0.000			0


									:AĐhbhbgb19			Đồng hồ bấm giây			bộ						0.00040			0.000			0


									:ADvcvcnc21			Dao vòng cắt, nén			cái						0.01000			0.000			0


									:AKtmKtmc17			Khuôn tạo mẫu			cái						0.01000			0.000			0


									:ANk1150025			Nhiệt kế 100oC 1500oC			cái						0.02000			0.000			0


									:ATnkTnk12			Thuỷ ngân			kg						0.50000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công


									:BBtb4c4726			Bậc thợ bình quân 4/7			công						18.00000			0.000


												Máy thi công


									:CMcbcbtc18			Máy cắt ba trục			ca						6.00000			0.000


									:CMccccnc21			Máy chưng cất nước			ca						0.80000			0.000


									:CMhchckc21			Máy hút chân không			ca						1.20000			0.000


									:CCptcktc32			Cân phân tích và cân kỹ thuật			ca						1.40000			0.000


									:CTscTsc9			Tủ sấy			ca						1.30000			0.000


									:CBđcBđc11			Bếp điện			ca						1.50000			0.000


									:CBccBcc10			Bếp cát			ca						0.80000			0.000


									:CMbnMbnc15			Máy bơm nước			ca						0.60000			0.000


									:CMcứcứbc19			Máy cắt ứng biến			ca						1.80000			0.000


									:CMxđhstc26			Máy xác định hệ số thấm			ca						3.00000			0.000


			384			CP.03301						Thí nghiệm xác định các chỉ tiêu cơ lý của mẫu đất không nguyên dạng			mẫu			0.000


												Vật liệu


									:ADctnđnb29			Dụng cụ thí nghiệm đầm nện			bộ						0.00200			0.000			0


									:ARđccctb26			Rây địa chất công trình			bộ						0.00130			0.000			0


									:ABhẩBhẩc15			Bình hút ẩm			cái						0.00100			0.000			0


									:ABtt100036			Bình thuỷ tinh tam giác (501000)			cái						0.04000			0.000			0


									:ACttCttc18			Cốc thuỷ tinh			cái						0.04000			0.000			0


									:ABttBttc17			Bình tỷ trọng			cái						0.02000			0.000			0


									:AKmcKmc13			Khay men			cái						0.06000			0.000			0


									:ACttCttc17			Cốc thủy tinh			cái						0.04000			0.000			0


									:APttPttc18			Phễu thủy tinh			cái						0.04000			0.000			0


									:AHncHnc12			Hộp nhôm			cái						0.16000			0.000			0


									:ACcđCcđb16			Cối chày đồng			bộ						0.00050			0.000			0


									:ACcsCcsb14			Cối chày sứ			bộ						0.00100			0.000			0


									:ADcxđtrb29			Dụng cụ xác định độ tan rã			bộ						0.00130			0.000			0


									:AĐhbhbgb19			Đồng hồ bấm giây			bộ						0.00020			0.000			0


									:Aốđt100028			ống đong thuỷ tinh 1000ml			bộ						0.10000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						5.00000


												Nhân công


									:BBt44c4716			Bậc thợ 4/7			công						7.60000			0.000


												Máy thi công


									:CCptcktc32			Cân phân tích và cân kỹ thuật			ca						1.40000			0.000


									:CLncLnc10			Lò nung			ca						1.00000			0.000


									:CBccBcc10			Bếp cát			ca						0.50000			0.000


									:CBđcBđc11			Bếp điện			ca						1.20000			0.000


									:CTscTsc9			Tủ sấy			ca						1.20000			0.000


									:CMccccnc21			Máy chưng cất nước			ca						0.50000			0.000


									:CMbnMbnc15			Máy bơm nước			ca						0.40000			0.000


			385			CP.03401						Thí nghiệm xác định chỉ tiêu đầm nén tiêu chuẩn			mẫu			0.000


												Vật liệu


									:ACcbCcbb13			Cối chế bị			bộ						0.00500			0.000			0


									:ARđccctb26			Rây địa chất công trình			bộ						0.00300			0.000			0


									:ABhẩBhẩc15			Bình hút ẩm			cái						0.00300			0.000			0


									:ABtt010038			Bình thủy tinh tam giác (50-100ml)			cái						0.07000			0.000			0


									:ACttCttc18			Cốc thuỷ tinh			cái						0.05000			0.000			0


									:ABttc10025			Bình tỷ trọng (100ml)			cái						0.09000			0.000			0


									:AKmcKmc12			Khay men			cái						0.20000			0.000			0


									:ACttCttc17			Cốc thủy tinh			cái						0.05000			0.000			0


									:AHncHnc12			Hộp nhôm			cái						0.03000			0.000			0


									:ACcđCcđb16			Cối chày đồng			bộ						0.00200			0.000			0


									:ACcsCcsb14			Cối chày sứ			bộ						0.00700			0.000			0


									:AKủđKủđc14			Khay ủ đất			cái						0.01000			0.000			0


									:AĐhbhbgb19			Đồng hồ bấm giây			bộ						0.00100			0.000			0


									:Aốđt100029			ống đong thủy tinh 1000ml			cái						0.09000			0.000			0


									:ANk1150026			Nhiệt kế 100oC 1500 oC			cái						0.00300			0.000			0


									:APttPttc18			Phễu thủy tinh			cái						0.00300			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						8.10000			0.000


												Máy thi công


									:CMđcMđc10			Máy đầm			ca						0.70000			0.000


									:CKtmKtmc16			Kích tháo mẫu			ca						0.50000			0.000


									:CMncMnc10			Máy nén			ca						3.00000			0.000


									:CMccMcc10			Máy cắt			ca						1.00000			0.000


									:CCptcktc32			Cân phân tích và cân kỹ thuật			ca						1.80000			0.000


									:CTscTsc9			Tủ sấy			ca						1.50000			0.000


									:CBđcBđc11			Bếp điện			ca						1.50000			0.000


									:CBccBcc10			Bếp cát			ca						1.20000			0.000


									:CMccccnc21			Máy chưng cất nước			ca						0.70000			0.000


									:CMbnMbnc15			Máy bơm nước			ca						0.40000			0.000


			386			CP.04101						Thí nghiệm  xác định các chỉ tiêu cơ lý của mẫu đá			mẫu			0.000


												Vật liệu


									:ACgđCgđb13			Cối giã đá			bộ						0.00100			0.000			0


									:AĐgđĐgđc13			Đe ghè đá			cái						0.00500			0.000			0


									:AKmcKmc12			Khay men			cái						0.08000			0.000			0


									:ACttCttc18			Cốc thuỷ tinh			cái						0.02000			0.000			0


									:ABttBttc18			Bình thuỷ tinh			cái						0.03000			0.000			0


									:ABttBttc17			Bình tỷ trọng			cái						0.04000			0.000			0


									:ABhẩBhẩc15			Bình hút ẩm			cái						0.01000			0.000			0


									:ACscCsc11			Chén sứ			cái						0.04000			0.000			0


									:ARđcRđcb15			Rây địa chất			bộ						0.00130			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						5.00000


												Nhân công


									:BBt44c4716			Bậc thợ 4/7			công						6.70000			0.000


												Máy thi công


									:CMcđvmđc23			Máy cưa đá và mài đá			ca						0.80000			0.000


									:CMkmkmđc19			Máy khoan mẫu đá			ca						0.60000			0.000


									:CMémémđc16			Máy ép mẫu đá			ca						0.80000			0.000


									:CMxđđmđc22			Máy xác định mô đun			ca						0.80000			0.000


									:CCptCptc16			Cân phân tích			ca						1.00000			0.000


									:CTscTsc9			Tủ sấy			ca						0.80000			0.000


									:CBccBcc10			Bếp cát			ca						0.50000			0.000


									:CMhchckc21			Máy hút chân không			ca						0.30000			0.000


									:CMcnMcnc15			Máy cất nước			ca						0.40000			0.000


									:CMbnMbnc15			Máy bơm nước			ca						0.30000			0.000


			387			CP.05101						Thí nghiệm mẫu cát - sỏi - vật liệu xây dựng			mẫu			0.000


												Vật liệu


									:ARdccđnb23			Rây dụng cụ đầm nện			bộ						0.00100			0.000			0


									:ARđccctb26			Rây địa chất công trình			bộ						0.00040			0.000			0


									:ABhẩBhẩc15			Bình hút ẩm			cái						0.00700			0.000			0


									:ABtt100038			Bình thuỷ tinh tam giác (501000)ml			cái						0.01300			0.000			0


									:ACttCttc18			Cốc thuỷ tinh			cái						0.01300			0.000			0


									:ABttBttc17			Bình tỷ trọng			cái						0.01000			0.000			0


									:AKmcKmc12			Khay men			cái						0.02700			0.000			0


									:ACttCttc17			Cốc thủy tinh			cái						0.01300			0.000			0


									:AHncHnc12			Hộp nhôm			cái						0.05000			0.000			0


									:ACcđCcđb16			Cối chày đồng			bộ						0.00017			0.000			0


									:ADcxnccb36			Dụng cụ xác định góc nghỉ của cát			bộ						0.00040			0.000			0


									:Aốđt100029			ống đong thủy tinh 1000ml			cái						0.03000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						5.00000


												Nhân công


									:BBt44c4716			Bậc thợ 4/7			công						6.70000			0.000


												Máy thi công


									:CCptCptc16			Cân phân tích			ca						1.60000			0.000


									:CCbcCbc10			Cân bàn			ca						0.40000			0.000


									:CBđcBđc12			Bếp điện			ca						1.80000			0.000


									:CBccBcc10			Bếp cát			ca						1.60000			0.000


									:CTscTsc9			Tủ sấy			ca						1.60000			0.000


			388			CP.06101						Thí nghiệm mẫu đất dăm sạn lớn			mẫu			0.000


												Vật liệu


									:ABrđ2b2025			Bộ rây địa chất f 20cm			bộ						0.00130			0.000			0


									:ABrsBrsb13			Bộ rây sỏi			bộ						0.00130			0.000			0


									:ABtt100024			Bình tỷ trọng 1000ml			cái						0.05000			0.000			0


									:ACtt2c2023			Chậu thuỷ tinh f 20			cái						0.05000			0.000			0


									:AKmtt+nc22			Khay men to + nhỏ			cái						0.06000			0.000			0


									:ACtt100025			Cốc thuỷ tinh 1000 ml			cái						0.05000			0.000			0


									:APttPttc18			Phễu thủy tinh			cái						0.05000			0.000			0


									:ANkckclc22			Nhiệt kế các loại			cái						0.05000			0.000			0


									:AHncHnc12			Hộp nhôm			cái						0.00800			0.000			0


									:ACcđCcđb16			Cối chày đồng			bộ						0.00130			0.000			0


									:ACcsCcsb14			Cối chày sứ			bộ						0.00200			0.000			0


									:Aốđt020042			ống đong thủy tinh 1000ml, 500ml, 200ml			bộ						0.20000			0.000			0


									:APttttkb19			Phao tỷ trọng kế			bộ						0.00800			0.000			0


									:AĐhbhbgb19			Đồng hồ bấm giây			bộ						0.00040			0.000			0


									:AHc(c(ak28			Hoá chất (HCl, axêtic...)			kg						0.05000			0.000			0


									:ADndndcc20			Dao nén, dao cắt			cái						0.02000			0.000			0


									:ADtcDtc12			Dao thấm			cái						0.02000			0.000			0


									:ACđllcvb31			Cốc đất luyện, càng vaxiliep			bộ						0.02000			0.000			0


									:ADcxđtrc27			Dụng cụ xác định tan rã			cái						0.03000			0.000			0


									:ADcxđtnc30			Dụng cụ xác định trương nở			cái						0.03000			0.000			0


									:AKv1161622			Kính vuông 16 x 16			cái						0.10000			0.000			0


									:AKd1204044			Kính dầy 10 ly (20 x 40)cm (kính mài mờ)			cái						0.10000			0.000			0


									:ABststmc21			Bát sắt tráng men			cái						0.04000			0.000			0


									:AĐststmc21			Đĩa sắt tráng men			cái						0.04000			0.000			0


									:ACmntphc36			Cốc mỏ nhôm (đun thành phần hạt)			cái						0.03000			0.000			0


									:ADgđDgđc15			Dao gạt đất			cái						0.04000			0.000			0


									:ADlđDlđc17			Dao luyện đất			cái						0.08000			0.000			0


									:AMxđMxđc16			Muôi xúc đất			cái						0.07000			0.000			0


									:ADrcrcđc20			Dao rựa chặt đất			cái						0.05000			0.000			0


									:ATđđTđđc18			Thuổng đào đất			cái						0.05000			0.000			0


									:ACdđCdđc16			Chày dầm đất			cái						0.05000			0.000			0


									:AQkđQkđc17			Que khuấy đất			cái						0.09000			0.000			0


									:AXnđnđsc22			Xoong nhôm đun sáp			cái						0.03000			0.000			0


									:ACnf3c3020			Chậu nhôm f 30cm			cái						0.05000			0.000			0


									:ADcshnm848			Dây cao su f 8mm (để làm thấm và bão hoà nước)			m						0.20000			0.000			0


									:ANástbhm54			Nồi áp suất hút chân không (để làm tỷ trọng bão hoà)			m						0.05000			0.000			0


									:ABlcb52136			Bút lông cỡ nhỏ f 5, f 2cm, f 1cm			bộ						0.20000			0.000			0


									:APsff5c518			Phễu sắt f 5cm			cái						0.09000			0.000			0


									:Aốtttc8138			ống thuỷ tinh f 8 dài 1 m làm thấm			cái						0.10000			0.000			0


									:Aốttf8c827			ống thuỷ tinh chữ T f 8			cái						0.10000			0.000			0


									:ATknnbhc24			Tấm kẹp ngâm bão hoà			cái						0.05000			0.000			0


									:ATnbnbhc22			Thùng ngâm bão hoà			cái						0.05000			0.000			0


									:AGglgltc19			Giá gỗ làm thấm			cái						0.01300			0.000			0


									:ABbnBbnc17			Bình bóp nước			cái						0.07000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						18.00000			0.000


												Máy thi công


									:CMcm303031			Máy cắt mẫu lớn (30 x 30) cm			ca						6.00000			0.000


									:CMcnMcnc14			Máy cắt nhỏ			ca						0.60000			0.000


									:CMncMnc10			Máy nén			ca						3.00000			0.000


									:CMtcMtc11			Máy thấm			ca						3.00000			0.000


									:CMtđMtđc15			Máy trộn đất			ca						0.80000			0.000


									:CMcnMcnc15			Máy cất nước			ca						0.60000			0.000


									:CMélMélc18			Máy ép litvinop			ca						0.60000			0.000


									:CMc(tncc38			Máy caragrang (làm thí nghiệm chảy)			ca						0.60000			0.000


									:CMhchckc21			Máy hút chân không			ca						2.00000			0.000


									:CMbnMbnc15			Máy bơm nước			ca						0.50000			0.000


									:CCptcktc32			Cân phân tích và cân kỹ thuật			ca						1.74000			0.000


									:CTscTsc9			Tủ sấy			ca						1.20000			0.000


									:CBđcBđc12			Bếp điện			ca						1.20000			0.000


									:CBccBcc10			Bếp cát			ca						1.20000			0.000


			389			CP.07101						Thí nghiệm xác định thành phần vật chất và cấu trúc của đá (Lát mỏng thạch học)			mẫu			0.000


												Vật liệu


									:ALkLk8			Lamen			kg						0.03000			0.000			0


									:AAakAak14			Axít axalic			kg						0.00300			0.000			0


									:ANckNck14			Nhựa canada			kg						0.00500			0.000			0


									:AKt(305031			Kính trắng (2 x 30 x 50) mm			cái						1.00000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công


									:BCbk4c4822			Cấp bậc kỹ sư 4/8			công						1.50000			0.000


												Máy thi công


									:CMmđMmđc13			Máy mài đá			ca						0.40000			0.000


									:CKhvKhvc15			Kính hiển vi			ca						0.44000			0.000


									:CBđcBđc11			Bếp điện			ca						0.30000			0.000


			390			CP.08101						Thí nghiệm phân tích mẫu clo - trong nguyên liệu làm ximăng			mẫu			0.000


												Vật liệu


									:AAnđAnđg20			Axít nitơric đặc			gam						0.50000			0.000			0


									:ANbgNbg15			Nitơrat bạc			gam						2.00000			0.000			0


									:APsgPsg12			Phèn sắt			gam						0.28000			0.000			0


									:ANBtBtkg27			Nitro Benzen tinh khiết			gam						0.60000			0.000			0


									:AKTgKTg19			Kali Thiocyarat			gam						2.00000			0.000			0


									:ANclNcl12			Nước cất			lít						3.00000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công															0


									:BCbk4c4822			Cấp bậc kỹ sư 4/8			công						2.50000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CTs22kc214			Tủ sấy 2 kW			ca						8.00000			0.000			0


									:CCđcCđc11			Cân điện			ca						0.06000			0.000			0


									:CBđcBđc11			Bếp điện			ca						8.00000			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						2.00000


			391			CP.09101						Thí nghiệm CBR (xác định chỉ tiêu nén lún California)			mẫu			0.000


												Vật liệu


									:ACcbCcbb14			Cối chế bị			bộ						0.00500			0.000			0


									:ARđccctb26			Rây địa chất công trình			bộ						0.00300			0.000			0


									:ABhẩBhẩc15			Bình hút ẩm			cái						0.03000			0.000			0


									:ABtt010038			Bình thủy tinh tam giác (50-100ml)			cái						0.07000			0.000			0


									:ACttCttc18			Cốc thuỷ tinh			cái						0.05000			0.000			0


									:ABttc10025			Bình tỷ trọng (100ml)			cái						0.09000			0.000			0


									:AKmcKmc12			Khay men			cái						0.20000			0.000			0


									:ACttCttc17			Cốc thủy tinh			cái						0.05000			0.000			0


									:AHncHnc12			Hộp nhôm			cái						0.03000			0.000			0


									:ACcđCcđb16			Cối chày đồng			bộ						0.02000			0.000			0


									:ACcsCcsb14			Cối chày sứ			bộ						0.07000			0.000			0


									:AĐhbhbgb19			Đồng hồ bấm giây			bộ						0.01000			0.000			0


									:Aốđt100029			ống đong thủy tinh 1000ml			cái						0.09000			0.000			0


									:ANkcNkc13			Nhiệt kế			cái						0.03000			0.000			0


									:APttPttc18			Phễu thủy tinh			cái						0.03000			0.000			0


									:AHckHck11			Hóa chất			kg						0.05000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công


									:BB4c4c4712			Bậc 4/7			công						21.00000			0.000


												Máy thi công


									:CMđcMđc11			Máy đầm			ca						0.70000			0.000


									:CMhchckc21			Máy hút chân không			ca						1.20000			0.000


									:CMC((hPc26			Máy CBR (Anh hoặc Pháp)			ca						0.30000			0.000


									:CCptcktc32			Cân phân tích và cân kỹ thuật			ca						1.80000			0.000


									:CTscTsc10			Tủ sấy			ca						1.80000			0.000


									:CBđcBđc11			Bếp điện			ca						1.50000			0.000


									:CBccBcc10			Bếp cát			ca						1.20000			0.000


									:CMccccnc22			Máy chưng cất nước			ca						1.00000			0.000


									:CMbnMbnc15			Máy bơm nước			ca						0.80000			0.000


			392			CQ.01101						Xuyên tĩnh			m			0.000


												Vật liệu


									:AMxcMxc13			Mũi xuyên			cái						0.00200			0.000			0


									:ACxmCxm11			Cần xuyên			m						0.00300			0.000			0


									:ACnbCnb10			Cọc neo			bộ						0.00070			0.000			0


									:AĐhđđálc21			Đồng hồ đo áp lực			cái						0.00010			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công


									:BBt44c4716			Bậc thợ 4/7			công						1.20000			0.000


												Máy thi công


									:CMxthttc37			Máy xuyên tĩnh Gouđa hoặc tương tự			ca						0.08000			0.000


			393			CQ.01201						Xuyên động			m			0.000


												Vật liệu


									:AMxcMxc13			Mũi xuyên			cái						0.00400			0.000			0


									:ACxmCxm11			Cần xuyên			m						0.00600			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công


									:BBt44c4716			Bậc thợ 4/7			công						0.80000			0.000


												Máy thi công


									:CMxđtc5037			Máy xuyên động RA-50 hoặc tương tự			ca						0.40000			0.000


			394			CQ.02101						Cắt quay bằng máy			điểm			0.000


												Vật liệu


									:ACc(010028			Cánh cắt (ẻ 60 ẻ 70 ẻ100)			bộ						0.00015			0.000			0


									:ACcccb4024			Cần cắt cánh (40 cái)			bộ						0.00250			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công															0


									:BBt44c4716			Bậc thợ 4/7			công						2.00000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CTbđđnlc24			Thiết bị đo ngẫu lực			ca						0.14000			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						2.00000


			395			CQ.03101						Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT)			lần			0.000


												Vật liệu


									:AMxcMxcc17			Mũi xuyên cắt			cái						0.10000			0.000			0


									:Aốmốốmố11			ống mẫu			ống						0.04000			0.000			0


									:ACkmCkm11			Cần khoan			m						0.02000			0.000			0


									:AHgđgđmh19			Hộp gỗ đựng mẫu			hộp						0.04000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000


												Nhân công


									:BBt44c4716			Bậc thợ 4/7			công						1.10000			0.000


												Máy thi công


									:CMkcMkc12			Máy khoan			ca						0.10000			0.000


									:CBdctnSc28			Bộ dụng cụ thí nghiệm SPT			ca						0.10000			0.000


			396			CQ.03102						Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT)			lần			0.000


												Vật liệu


									:AMxhxhnc22			Mũi xuyên hình nón			cái						0.04000			0.000			0


									:Aốmốốmố11			ống mẫu			ống						0.04000			0.000			0


									:ACkmCkm11			Cần khoan			m						0.03000			0.000			0


									:AHgđgđmh19			Hộp gỗ đựng mẫu			hộp						0.04000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000


												Nhân công


									:BBt44c4716			Bậc thợ 4/7			công						1.80000			0.000


												Máy thi công


									:CMkcMkc12			Máy khoan			ca						0.15000			0.000


									:CBdctnSc28			Bộ dụng cụ thí nghiệm SPT			ca						0.15000			0.000


			397			CQ.04101						Nén ngang trong lỗ khoan			điểm			0.000


												Vật liệu


									:Aốđt255029			ống đồng trục f 25 và f 50			bộ						0.00130			0.000			0


									:Aốđtđtnc21			ống đo thí nghiệm			cái						0.00130			0.000			0


									:AGcs6m6318			Ghen cao su f 63			m						0.06000			0.000			0


									:AMbnc27025			Màng buồng nước f 270			cái						0.04000			0.000			0


									:ABkC210026			Bình khí CO2 (100 bar)			cái						0.02600			0.000			0


									:Aákbbc2527			áp kế bình hơi (25 bar)			cái						0.00260			0.000			0


									:Aák(510023			áp kế (5 25 100 bar)			bộ						0.00065			0.000			0


									:Aák(c25019			áp kế (250 bar)			cái						0.00065			0.000			0


									:AGkl6m6320			Ghen kim loại f 63			m						0.05200			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công


									:BBt44c4716			Bậc thợ 4/7			công						1.90000			0.000


												Máy thi công


									:CBnnhttc32			Bộ nén ngang GA hoặc tương tự			ca						0.14000			0.000


			398			CQ.04102						Nén ngang trong lỗ khoan			điểm			0.000


												Vật liệu


									:Aốđt255029			ống đồng trục f 25 và f 50			bộ						0.00260			0.000			0


									:Aốđtđtnc21			ống đo thí nghiệm			cái						0.00260			0.000			0


									:AGcs6m6318			Ghen cao su f 63			m						0.12000			0.000			0


									:AMbnc27025			Màng buồng nước f 270			cái						0.08000			0.000			0


									:ABkC210026			Bình khí CO2 (100 bar)			cái						0.02600			0.000			0


									:Aákbbc2527			áp kế bình hơi (25 bar)			cái						0.00260			0.000			0


									:Aák(510023			áp kế (5 25 100 bar)			bộ						0.00065			0.000			0


									:Aák(c25019			áp kế (250 bar)			cái						0.00065			0.000			0


									:AGkl6m6320			Ghen kim loại f 63			m						0.05200			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công


									:BBt44c4716			Bậc thợ 4/7			công						3.80000			0.000


												Máy thi công


									:CBnnhttc32			Bộ nén ngang GA hoặc tương tự			ca						0.28000			0.000


			399			CQ.05101						Hút nước thí nghiệm trong lỗ khoan			lần			0.000


												Vật liệu


									:Aốcssdnm21			ống cao su dẫn nước			m						1.00000			0.000			0


									:Aốkf3m3214			ống kẽm f 32			m						0.50000			0.000			0


									:ATplTplc17			Thùng phân ly			cái						0.02000			0.000			0


									:ATđlđllc22			Thùng đo lưu lượng			cái						0.02000			0.000			0


									:AĐhđđmnc23			Đồng hồ đo mức nước			cái						0.03300			0.000			0


									:AĐhbhbgb19			Đồng hồ bấm giây			bộ						0.00200			0.000			0


									:ADđmDđm10			Dây điện			m						2.00000			0.000			0


									:AĐđcĐđc12			Đui điện			cái						0.05000			0.000			0


									:ABđcBđc13			Bàn đập			chiếc						0.50000			0.000			0


									:APdccđnđ24			Pin dùng cho đo nước			đôi						1.00000			0.000			0


									:AShnShnq17			Sổ hút nước			quyển						1.00000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						7.00000


												Nhân công


									:BBt44c4716			Bậc thợ 4/7			công						30.90000			0.000


												Máy thi công


									:CMnkkDc918			Máy nén khí DK9			ca						5.00000			0.000


									:CBktBktc16			Bộ khoan tay			ca						5.00000			0.000


			400			CQ.06101						ép nước thí nghiệm trong lỗ khoan			đoạn			0.000


												Vật liệu


									:ABkéBkéb13			Bộ kính ép			bộ						0.03300			0.000			0


									:AQbcbcsq17			Quả bo cao su			quả						0.50000			0.000			0


									:Aốtod1ố121			ống tổ ong dài 1m			ống						0.03300			0.000			0


									:Aốnf1m1616			ống ngoài f 16			m						0.25000			0.000			0


									:Aốtfkm4228			ống trong f 42 (cần khoan)			m						1.00000			0.000			0


									:ATôdôdnm16			Tuy ô dẫn nước			m						0.50000			0.000			0


									:AĐhđ4c4229			Đồng hồ đo áp lực 4kG/cm2			cái						0.00300			0.000			0


									:AĐhđ3c3330			Đồng hồ đo lưu lượng 3m3/h			cái						0.00300			0.000			0


									:AĐhđhđnc19			Đồng hồ đo nước			cái						0.03300			0.000			0


									:ANkcNkc12			Nhiệt kế			cái						0.03300			0.000			0


									:ADđmDđm10			Dây điện			m						2.50000			0.000			0


									:ASénSénq16			Sổ ép nước			quyển						1.00000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công


									:BBt44c4716			Bậc thợ 4/7			công						24.60000			0.000


												Máy thi công


									:CMkcMkc12			Máy khoan			ca						1.50000			0.000


									:CMbcMbc10			Máy bơm			ca						1.50000			0.000


			401			CQ.07101						Đổ nước thí nghiệm trong lỗ khoan			lần			0.000


												Vật liệu


									:ATlllc6026			Thùng lưu lượng 60 lít			cái						0.02000			0.000			0


									:ATgnTgnđ19			Thùng gánh nước			đôi						0.05000			0.000			0


									:AĐhlhllc21			Đồng hồ lưu lượng			cái						0.00300			0.000			0


									:Aốcs161830			ống cao su dẫn nước f 1618mm			m						0.05000			0.000			0


									:ATc22c2018			Thước cuộn 20m			cái						0.00500			0.000			0


									:AĐhđhđnc19			Đồng hồ đo nước			cái						0.00300			0.000			0


									:AĐhbhbgb19			Đồng hồ bấm giây			bộ						0.00300			0.000			0


									:ASđnSđnq16			Sổ đo nước			quyển						1.00000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						5.00000


												Nhân công


									:BBt44c4716			Bậc thợ 4/7			công						4.40000			0.000


			402			CQ.08101						Đổ nước thí nghiệm trong hố đào			lần			0.000


												Vật liệu


									:ATđlđllc22			Thùng đo lưu lượng			cái						0.02000			0.000			0


									:ATgnTgnđ19			Thùng gánh nước			đôi						0.05000			0.000			0


									:AĐhbhbgb19			Đồng hồ bấm giây			bộ						0.00300			0.000			0


									:AĐhđhđbc18			Đồng hồ để bàn			cái						0.05000			0.000			0


									:ATmcTmc13			Thước mét			cái						0.00300			0.000			0


									:Aốcs1c1630			ống cao su dẫn nước f 16mm			cái						0.05000			0.000			0


									:ASđnSđnq16			Sổ đo nước			quyển						1.00000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						7.00000


												Nhân công


									:BBt44c4716			Bậc thợ 4/7			công						4.40000			0.000


			403			CQ.09101						Múc nước thí nghiệm trong lỗ khoan			lần			0.000


												Vật liệu


									:ACmnCmnm14			Cáp múc nước			m						0.02000			0.000			0


									:Aốmnd2c223			ống múc nước dài 2m			cái						0.05000			0.000			0


									:AĐhđhđnc19			Đồng hồ đo nước			cái						0.02000			0.000			0


									:AĐhbhbgb19			Đồng hồ bấm giây			bộ						0.00300			0.000			0


									:AĐhđhđbc18			Đồng hồ để bàn			cái						0.00300			0.000			0


									:ASgccmnq26			Sổ ghi chép múc nước			quyển						1.00000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						5.00000


												Nhân công


									:BBt44c4716			Bậc thợ 4/7			công						7.00000			0.000


												Máy thi công


									:CBktBktc16			Bộ khoan tay			ca						1.20000			0.000


			404			CQ.11001						Thí nghiệm cơ địa trên bệ bê tông trong hàm ngang			bệ			0.000


												Vật liệu


									:AXmPPk3015			Xi măng PC30			kg						300.00000			0.000			0


									:AĐdmĐdm39			Đá dăm			m3						0.85000			0.000			0


									:ACvmCvm311			Cát vàng			m3						0.50000			0.000			0


									:ATgf1k1016			Thép gai f 10			kg						35.00000			0.000			0


									:ATgf1k1616			Thép gai f 16			kg						40.00000			0.000			0


									:ATgf2k2216			Thép gai f 22			kg						45.00000			0.000			0


									:ADtf3k2317			Dây thép f 2 3			kg						2.00000			0.000			0


									:ATgf324019			Thép gai f 32 40			kg						27.00000			0.000			0


									:AGd2m25214			Gỗ dán 25mm			m2						0.50000			0.000			0


									:AGd4m40214			Gỗ dán 40mm			m2						0.80000			0.000			0


									:Aốcscsmm16			ống cao su mềm			m						5.00000			0.000			0


									:ABđ33c3617			Bóng điện 36W			cái						3.00000			0.000			0


									:ABđ1c10018			Bóng điện 100W			cái						3.00000			0.000			0


									:ACcsCcsc14			Cầu chì sứ			cái						1.00000			0.000			0


									:AĐđcĐđc12			Đui điện			cái						4.00000			0.000			0


									:ADcđ3pm320			Dây cáp điện 3 pha			m						1.00000			0.000			0


									:ADđsDđsm14			Dây điện súp			m						5.00000			0.000			0


									:ACdđ3pc322			Cầu dao điện 3 pha			cái						0.20000			0.000			0


									:ADcn2k2021			Dầu công nghiệp 20			kg						20.00000			0.000			0


									:AGtmGtm39			Gỗ tấm			m3						0.20000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4720			Cấp bậc thợ 4/7			công						326.00000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CMnk600322			Máy nén khí 600m3/h			ca						3.60000			0.000			0


									:CMbn505022			Máy bơm nước 250/50			ca						10.50000			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						5.00000


			405			CQ.12001						Thí nghiệm CBR hiện trường			điểm			0.000


												Vật liệu


									:AĐhđđbdc25			Đồng hồ đo biến dạng			cái						0.05000			0.000			0


									:AĐhdctm326			Đá hộc dùng để chất tải			m3						0.02500			0.000			0


									:ADđmDđm10			Dây điện			m						0.40000			0.000			0


									:ABđ2020024			Bóng điện 220V 200W			cái						0.10000			0.000			0


									:ATd55c5017			Thước dây 50m			cái						0.01000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công


									:BBt44c4716			Bậc thợ 4/7			công						6.00000			0.000


												Máy thi công


									:CÔtttc1218			Ô tô tải 12 tấn			ca						0.10000			0.000


									:CMpđ253026			Máy phát điện 2,5-3,0kW			ca						0.10000			0.000


									:CMCcMCc11			Máy CBR			ca						0.10000			0.000


			406			CQ.13101						Thí nghiệm xác định độ chặt của nền đường đất hoặc cát đồng nhất - thí nghiệm trên mặt			điểm			0.000


												Vật liệu


									:APtđtđcb20			Phao thử độ chặt			bộ						0.01000			0.000			0


									:ADvhvhkc21			Dao vòng hợp kim			cái						0.02000			0.000			0


									:ADgđDgđc15			Dao gạt đất			cái						0.05000			0.000			0


									:ATđnTđnc20			Thùng đựng nước			cái						0.00200			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công


									:BBt44c4716			Bậc thợ 4/7			công						2.00000			0.000


												Máy thi công


									:CCktCktc15			Cân kỹ thuật			ca						1.80000			0.000


									:CTscTsc9			Tủ sấy			ca						1.80000			0.000


			407			CQ.13201						Thí nghiệm xác định độ chặt của nền đường đất dăm sạn hoặc đá cấp phối - thí nghiệm trên mặt			điểm			0.000


												Vật liệu


									:APrcPrcb16			Phễu rót cát			bộ						0.01000			0.000			0


									:ACccCcc14			Cuốc chim			cái						0.02000			0.000			0


									:AXcXc8			Xẻng			cái						0.05000			0.000			0


									:Aốđt100030			ống đong thủy tinh 1000ml			cái						0.09000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công


									:BBt44c4716			Bậc thợ 4/7			công						3.00000			0.000


												Máy thi công


									:CCktCktc15			Cân kỹ thuật			ca						1.80000			0.000


									:CTscTsc10			Tủ sấy			ca						1.80000			0.000


			408			CQ.14101						Thí nghiệm đo modun đàn hối bằng tấm ép cứng; đường kính bàn nén D = 34cm			điểm			0.000


												Vật liệu


									:ADđlDđlb14			Dàn đo lún			bộ						0.05000			0.000			0


									:AĐhđhđlc19			Đồng hồ đo lún			cái						0.00500			0.000			0


									:ABnD3c3420			Bàn nén D = 34cm			cái						0.00010			0.000			0


									:AXcXc9			Xẻng			cái						0.05000			0.000			0


									:ACccCcc13			Cuốc chim			cái						0.02000			0.000			0


									:ADgđDgđc15			Dao gạt đất			cái						0.05000			0.000			0


									:ACckCck12			Cát chuẩn			kg						4.00000			0.000			0


									:AĐhdctm326			Đá hộc dùng để chất tải			m3						0.50000			0.000			0


									:ADI3503529			Dầm I 300 350 dài hơn 3,5m			kg						0.40000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công


									:BBt44c4716			Bậc thợ 4/7			công						2.50000			0.000


												Máy thi công


									:CKtltc5023			Kích thủy lực 50 tấn			ca						1.80000			0.000


									:CTscTsc10			Tủ sấy			ca						1.80000			0.000


									:CÔtttc1224			Ôtô tải trọng 12 tấn			ca						0.50000			0.000


			409			CQ.14201						Thí nghiệm đo modun đàn hối bằng tấm ép cứng; đường kính bàn nén D = 76cm			điểm			0.000


												Vật liệu


									:ADđlDđlb14			Dàn đo lún			bộ						0.05000			0.000			0


									:AĐhđhđlc19			Đồng hồ đo lún			cái						0.00500			0.000			0


									:ABnD7c7620			Bàn nén D = 76cm			cái						0.00010			0.000			0


									:AXcXc9			Xẻng			cái						0.05000			0.000			0


									:ACccCcc13			Cuốc chim			cái						0.02000			0.000			0


									:ADgđDgđc15			Dao gạt đất			cái						0.05000			0.000			0


									:ACckCck12			Cát chuẩn			kg						4.00000			0.000			0


									:AĐhdctm326			Đá hộc dùng để chất tải			m3						0.50000			0.000			0


									:ADI3503529			Dầm I 300 350 dài hơn 3,5m			kg						0.40000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công


									:BBt44c4716			Bậc thợ 4/7			công						2.50000			0.000


												Máy thi công


									:CKtltc5023			Kích thủy lực 50 tấn			ca						1.80000			0.000


									:CTscTsc10			Tủ sấy			ca						1.80000			0.000


									:CÔtttc1224			Ôtô tải trọng 12 tấn			ca						1.00000			0.000


			410			CQ.15001						Nén tĩnh thử tải cọc bê tông sử dụng hệ thống cọc neo			lần			0.000


												Vật liệu


									:AStf1k1416			Sắt tròn f 14			kg						26.00000			0.000			0


									:AQhkQhk10			Que hàn			kg						3.00000			0.000			0


									:AGnVnVm312			Gỗ nhóm V			m3						0.15000			0.000			0


									:ADkkDkk11			Dầu kích			kg						1.20000			0.000			0


									:ATdIkclk30			Thép dầm I và kích các loại			kg						40.00000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						5.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4720			Cấp bậc thợ 4/7			công						55.00000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CK1tc10015			Kích 100 tấn			ca						9.00000			0.000			0


									:CCc1tc1017			Cần cẩu 10 tấn			ca						0.50000			0.000			0


									:CMbn7c7521			Máy bơm nước 7,5kW			ca						2.00000			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						5.00000


			411			CQ.16001						Nén tĩnh thử tải cọc bê tông sử dụng dàn chất tải  Tải trọng nén 100 ữ ≤ 500tấn			lần			0.000


												Vật liệu


									:AThchclk21			Thép hình các loại			kg						0.60000			0.000			0


									:ABtđ012345			Bê tông đối trọng (bê tông mác 200 đá 1x2)			m3						0.00900			0.000			0


									:ADkkDkk11			Dầu kích			kg						0.01700			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						5.00000


												Nhân công															0


									:BKsc5c5832			Kỹ sư cấp bậc bình quân 5/8			công						0.04000			0.000			0


									:BCnc4c4736			Công nhân cấp bậc bình quân 4/7			công						0.17000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CK2tc25015			Kích 250 tấn			ca						0.03000			0.000			0


									:CMtbMtbc16			Máy thuỷ bình			ca						0.01800			0.000			0


									:CCc1tc1617			Cần cẩu 16 tấn			ca						0.02500			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						5.00000


			412			CQ.16002						Nén tĩnh thử tải cọc bê tông sử dụng dàn chất tải  Tải trọng nén  ≤ 1000tấn			lần			0.000


												Vật liệu


									:AThchclk21			Thép hình các loại			kg						0.56000			0.000			0


									:ABtđ012345			Bê tông đối trọng (bê tông mác 200 đá 1x2)			m3						0.00900			0.000			0


									:ADkkDkk11			Dầu kích			kg						0.01300			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						5.00000


												Nhân công															0


									:BKsc5c5832			Kỹ sư cấp bậc bình quân 5/8			công						0.03200			0.000			0


									:BCnc4c4736			Công nhân cấp bậc bình quân 4/7			công						0.15000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CK5tc50015			Kích 500 tấn			ca						0.01800			0.000			0


									:CMtbMtbc16			Máy thuỷ bình			ca						0.01800			0.000			0


									:CCc2tc2517			Cần cẩu 25 tấn			ca						0.01900			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						5.00000


			413			CQ.16003						Nén tĩnh thử tải cọc bê tông sử dụng dàn chất tải  Tải trọng nén  ≤ 1500tấn			lần			0.000


												Vật liệu


									:AThchclk21			Thép hình các loại			kg						0.48000			0.000			0


									:ABtđ012345			Bê tông đối trọng (bê tông mác 200 đá 1x2)			m3						0.00900			0.000			0


									:ADkkDkk11			Dầu kích			kg						0.01200			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						5.00000


												Nhân công															0


									:BKsc5c5832			Kỹ sư cấp bậc bình quân 5/8			công						0.02600			0.000			0


									:BCnc4c4736			Công nhân cấp bậc bình quân 4/7			công						0.13000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CK5tc50015			Kích 500 tấn			ca						0.01800			0.000			0


									:CMtbMtbc16			Máy thuỷ bình			ca						0.01800			0.000			0


									:CCc2tc2517			Cần cẩu 25 tấn			ca						0.01700			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						5.00000


			414			CQ.16004						Nén tĩnh thử tải cọc bê tông sử dụng dàn chất tải  Tải trọng nén  ≤ 2000tấn			lần			0.000


												Vật liệu


									:AThchclk21			Thép hình các loại			kg						0.42000			0.000			0


									:ABtđ012345			Bê tông đối trọng (bê tông mác 200 đá 1x2)			m3						0.00900			0.000			0


									:ADkkDkk11			Dầu kích			kg						0.01100			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						5.00000


												Nhân công															0


									:BKsc5c5832			Kỹ sư cấp bậc bình quân 5/8			công						0.02300			0.000			0


									:BCnc4c4736			Công nhân cấp bậc bình quân 4/7			công						0.11000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CK5tc50015			Kích 500 tấn			ca						0.01800			0.000			0


									:CMtbMtbc16			Máy thuỷ bình			ca						0.01800			0.000			0


									:CCc2tc2517			Cần cẩu 25 tấn			ca						0.01600			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						5.00000


			415			CQ.17001						Thí nghiệm biến dạng nhỏ (PIT)			cọc			0.000


												Vật liệu


									:AB2k2kc212			Búa 2 kg			cái						0.10000			0.000			0


									:AĐtcĐtc12			Đục thép			cái						0.10000			0.000			0


									:AĐmđĐmđv15			Đá mài đĩa			viên						0.10000			0.000			0


									:AGrtGrt11			Giấy ráp			tờ						1.00000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						5.00000


												Nhân công															0


									:BKsc5c5832			Kỹ sư cấp bậc bình quân 5/8			công						0.50000			0.000			0


									:BCnc4c4736			Công nhân cấp bậc bình quân 4/7			công						0.80000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CTbđđbdc24			Thiết bị đo biến dạng			ca						0.80000			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						1.00000


			416			CQ.18001						Thí nghiệm siêu âm chất lượng cọc			lần			0.000


												Vật liệu


									:ATt5t5c517			Thước thép 5m			cái						0.04000			0.000			0


									:ATt44c4218			Thước thép 42m			cái						0.04000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						5.00000


												Nhân công															0


									:BKsc5c5832			Kỹ sư cấp bậc bình quân 5/8			công						0.46000			0.000			0


									:BCnc4c4736			Công nhân cấp bậc bình quân 4/7			công						1.12000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CTbsbsâc19			Thiết bị siêu âm			ca						0.32000			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						1.00000


			417			CQ.19001						Thí nghiệm đo môđun đàn hồi bằng cần Belkenman			điểm			0.000


												Vật liệu


									:AGklGklm12			Giấy kẻ ly			m						2.00000			0.000			0


									:AĐh(ctm323			Đá hộc (để chất tải)			m3						0.08330			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000


												Nhân công															0


									:BCnc4c4736			Công nhân cấp bậc bình quân 4/7			công						1.40000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CKtl5c5020			Kích thủy lực 50T			ca						0.30000			0.000			0


									:CCBcCBc16			Cần Belkenman			ca						0.30000			0.000			0


									:CÔt1tc1217			Ôtô tải 12 tấn			ca						0.08000			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						5.00000


			418			CR.01112						Thăm dò địa chấn bằng máy ES125 Cấp địa hình I - II			0			0.000


												Vật liệu


									:ADđcDđcm14			Dây địa chấn			m						0.30000			0.000			0


									:ATđcTđcc18			Tời địa chấn			chiếc						0.00100			0.000			0


									:ACtstsdc22			Cực thu sóng dọc			chiếc						0.01000			0.000			0


									:ACtstsnc24			Cực thu sóng ngang			chiếc						0.01000			0.000			0


									:ACbcCbc14			Chốt búa			chiếc						0.01000			0.000			0


									:ABđcBđc13			Bàn đập			chiếc						0.01000			0.000			0


									:ABcBc9			Búa			chiếc						0.00100			0.000			0


									:Aắq11b1213			ắc quy 12V			bộ						0.01000			0.000			0


									:ABxắxắqb16			Bộ xạc ắc quy			bộ						0.00100			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						20.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						3.00000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CMđcc12522			Máy địa chấn ES-125			ca						0.27000			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						2.00000


			419			CR.01113						Thăm dò địa chấn bằng máy ES125 Cấp địa hình III - IV			0			0.000


												Vật liệu


									:ADđcDđcm14			Dây địa chấn			m						0.50000			0.000			0


									:ATđcTđcc18			Tời địa chấn			chiếc						0.00100			0.000			0


									:ACtstsdc22			Cực thu sóng dọc			chiếc						0.01000			0.000			0


									:ACtstsnc24			Cực thu sóng ngang			chiếc						0.01000			0.000			0


									:ACbcCbc14			Chốt búa			chiếc						0.01000			0.000			0


									:ABđcBđc13			Bàn đập			chiếc						0.01000			0.000			0


									:ABcBc9			Búa			chiếc						0.00100			0.000			0


									:Aắq11b1213			ắc quy 12V			bộ						0.01000			0.000			0


									:ABxắxắqb16			Bộ xạc ắc quy			bộ						0.00100			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						20.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						3.76000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CMđcc12522			Máy địa chấn ES-125			ca						0.34000			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						2.00000


			420			CR.01122						Thăm dò địa chấn bằng máy ES125 Cấp địa hình I - II			0			0.000


												Vật liệu


									:ADđcDđcm14			Dây địa chấn			m						0.30000			0.000			0


									:ATđcTđcc18			Tời địa chấn			chiếc						0.00100			0.000			0


									:ACtstsdc22			Cực thu sóng dọc			chiếc						0.01000			0.000			0


									:ACtstsnc24			Cực thu sóng ngang			chiếc						0.01000			0.000			0


									:ACbcCbc14			Chốt búa			chiếc						0.01000			0.000			0


									:ABđcBđc13			Bàn đập			chiếc						0.01000			0.000			0


									:ABcBc9			Búa			chiếc						0.00100			0.000			0


									:Aắq11b1213			ắc quy 12V			bộ						0.01000			0.000			0


									:ABxắxắqb16			Bộ xạc ắc quy			bộ						0.00100			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						20.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						3.00000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CMđcc12522			Máy địa chấn ES-125			ca						0.30400			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						2.00000


			421			CR.01123						Thăm dò địa chấn bằng máy ES125 Cấp địa hình III - IV			0			0.000


												Vật liệu


									:ADđcDđcm14			Dây địa chấn			m						0.50000			0.000			0


									:ATđcTđcc18			Tời địa chấn			chiếc						0.00100			0.000			0


									:ACtstsdc22			Cực thu sóng dọc			chiếc						0.01000			0.000			0


									:ACtstsnc24			Cực thu sóng ngang			chiếc						0.01000			0.000			0


									:ACbcCbc14			Chốt búa			chiếc						0.01000			0.000			0


									:ABđcBđc13			Bàn đập			chiếc						0.01000			0.000			0


									:ABcBc9			Búa			chiếc						0.00100			0.000			0


									:Aắq11b1213			ắc quy 12V			bộ						0.01000			0.000			0


									:ABxắxắqb16			Bộ xạc ắc quy			bộ						0.00100			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						20.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						3.76000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CMđcc12522			Máy địa chấn ES-125			ca						0.38000			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						2.00000


			422			CR.02111						Thăm dò địa chấn bằng máy Triosx 12 Cấp địa hình I - II			0			0.000


												Vật liệu


									:ADđvl(pm29			Dây địa vật lý  (thu, phát)			m						0.30000			0.000			0


									:ATcddđcc25			Tời cuốn dây địa chấn			cái						0.00100			0.000			0


									:ABxắBxắb15			Bộ xạc ắcquy			bộ						0.00100			0.000			0


									:ACtstsdc22			Cực thu sóng dọc			chiếc						0.01000			0.000			0


									:ACtstsnc24			Cực thu sóng ngang			chiếc						0.01000			0.000			0


									:ABđcBđc13			Bàn đập			chiếc						0.01000			0.000			0


									:AGảmGảm10			Giấy ảnh			m						1.00000			0.000			0


									:Aốs++qđc25			ống súng + quả đạn			chiếc						0.01000			0.000			0


									:Aắq(226130			ắc quy (12V x 2) + (6V x 1)			bộ						0.01000			0.000			0


									:ATảhhvhl25			Thuốc ảnh hiện và hãm			lít						0.20000			0.000			0


									:AĐhđhđđc19			Đồng hồ đo điện			cái						0.01000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						4.48000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CMđc121233			Máy địa chấn 12 mạch TRIOSX 12			ca						0.30400			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						2.00000


			423			CR.02112						Thăm dò địa chấn bằng máy Triosx 12 Cấp địa hình III - IV			0			0.000


												Vật liệu


									:ADđvl(pm29			Dây địa vật lý  (thu, phát)			m						0.50000			0.000			0


									:ATcddđcc25			Tời cuốn dây địa chấn			cái						0.00100			0.000			0


									:ABxắBxắb15			Bộ xạc ắcquy			bộ						0.00100			0.000			0


									:ACtstsdc22			Cực thu sóng dọc			chiếc						0.01000			0.000			0


									:ACtstsnc24			Cực thu sóng ngang			chiếc						0.01000			0.000			0


									:ABđcBđc13			Bàn đập			chiếc						0.01000			0.000			0


									:AGảmGảm10			Giấy ảnh			m						1.00000			0.000			0


									:Aốs++qđc25			ống súng + quả đạn			chiếc						0.01000			0.000			0


									:Aắq(226130			ắc quy (12V x 2) + (6V x 1)			bộ						0.01000			0.000			0


									:ATảhhvhl25			Thuốc ảnh hiện và hãm			lít						0.20000			0.000			0


									:AĐhđhđđc19			Đồng hồ đo điện			cái						0.01000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						5.36000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CMđc121233			Máy địa chấn 12 mạch TRIOSX 12			ca						0.36000			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						2.00000


			424			CR.02121						Thăm dò địa chấn bằng máy Triosx 12 Cấp địa hình I - II			0			0.000


												Vật liệu


									:ADđvl(pm29			Dây địa vật lý  (thu, phát)			m						0.30000			0.000			0


									:ATcddđcc25			Tời cuốn dây địa chấn			cái						0.00100			0.000			0


									:ABxắBxắb15			Bộ xạc ắcquy			bộ						0.00100			0.000			0


									:ACtstsdc22			Cực thu sóng dọc			chiếc						0.01000			0.000			0


									:ACtstsnc24			Cực thu sóng ngang			chiếc						0.01000			0.000			0


									:ABđcBđc13			Bàn đập			chiếc						0.01000			0.000			0


									:AGảmGảm10			Giấy ảnh			m						1.00000			0.000			0


									:Aốs++qđc25			ống súng + quả đạn			chiếc						0.01000			0.000			0


									:Aắq(226130			ắc quy (12V x 2) + (6V x 1)			bộ						0.01000			0.000			0


									:ATảhhvhl25			Thuốc ảnh hiện và hãm			lít						0.20000			0.000			0


									:AĐhđhđđc19			Đồng hồ đo điện			cái						0.01000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						5.68000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CMđc121233			Máy địa chấn 12 mạch TRIOSX 12			ca						0.38400			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						2.00000


			425			CR.02122						Thăm dò địa chấn bằng máy Triosx 12 Cấp địa hình III - IV			0			0.000


												Vật liệu


									:ADđvl(pm29			Dây địa vật lý  (thu, phát)			m						0.50000			0.000			0


									:ATcddđcc25			Tời cuốn dây địa chấn			cái						0.00100			0.000			0


									:ABxắBxắb15			Bộ xạc ắcquy			bộ						0.00100			0.000			0


									:ACtstsdc22			Cực thu sóng dọc			chiếc						0.01000			0.000			0


									:ACtstsnc24			Cực thu sóng ngang			chiếc						0.01000			0.000			0


									:ABđcBđc13			Bàn đập			chiếc						0.01000			0.000			0


									:AGảmGảm10			Giấy ảnh			m						1.00000			0.000			0


									:Aốs++qđc25			ống súng + quả đạn			chiếc						0.01000			0.000			0


									:Aắq(226130			ắc quy (12V x 2) + (6V x 1)			bộ						0.01000			0.000			0


									:ATảhhvhl25			Thuốc ảnh hiện và hãm			lít						0.20000			0.000			0


									:AĐhđhđđc19			Đồng hồ đo điện			cái						0.01000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						7.40000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CMđc121233			Máy địa chấn 12 mạch TRIOSX 12			ca						0.48800			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						2.00000


			426			CR.02201						Thăm dò địa chấn bằng máy Triosx 12 Cấp địa hình I - II			0			0.000


												Vật liệu


									:ADđvl(pm29			Dây địa vật lý  (thu, phát)			m						0.60000			0.000			0


									:ABxắBxắb15			Bộ xạc ắcquy			bộ						0.01000			0.000			0


									:ATcdTcdc16			Tời cuốn dây			cái						0.00200			0.000			0


									:ACtstsdc22			Cực thu sóng dọc			chiếc						0.02000			0.000			0


									:ACtstsnc24			Cực thu sóng ngang			chiếc						0.02000			0.000			0


									:ABđcBđc13			Bàn đập			chiếc						0.01000			0.000			0


									:AGảkm14020			Giấy ảnh khổ 140mm			m						1.50000			0.000			0


									:Aốs++qđc25			ống súng + quả đạn			chiếc						0.01000			0.000			0


									:AĐhđđvnc30			Đồng hồ đo điện vạn năng			chiếc						0.01000			0.000			0


									:Aắq(226130			ắc quy (12V x 2) + (6V x 1)			bộ						0.00100			0.000			0


									:ATả((vhl27			Thuốc ảnh (hiện và hãm)			lít						0.20000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						5.60000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CMđc2c2425			Máy địa chấn TRIOSX 24			ca						0.30400			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						2.00000


			427			CR.02202						Thăm dò địa chấn bằng máy Triosx 12 Cấp địa hình III - IV			0			0.000


												Vật liệu


									:ADđvl(pm29			Dây địa vật lý  (thu, phát)			m						1.00000			0.000			0


									:ABxắBxắb15			Bộ xạc ắcquy			bộ						0.01000			0.000			0


									:ATcdTcdc16			Tời cuốn dây			cái						0.00200			0.000			0


									:ACtstsdc22			Cực thu sóng dọc			chiếc						0.02000			0.000			0


									:ACtstsnc24			Cực thu sóng ngang			chiếc						0.02000			0.000			0


									:ABđcBđc13			Bàn đập			chiếc						0.01000			0.000			0


									:AGảkm14020			Giấy ảnh khổ 140mm			m						1.50000			0.000			0


									:Aốs++qđc25			ống súng + quả đạn			chiếc						0.01000			0.000			0


									:AĐhđđvnc30			Đồng hồ đo điện vạn năng			chiếc						0.01000			0.000			0


									:Aắq(226130			ắc quy (12V x 2) + (6V x 1)			bộ						0.00100			0.000			0


									:ATả((vhl27			Thuốc ảnh (hiện và hãm)			lít						0.20000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						6.72000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CMđc2c2425			Máy địa chấn TRIOSX 24			ca						0.36000			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						2.00000


			428			CR.03101						Thăm dò địa vật lý điện bằng phương pháp đo mặt cắt điện Cấp địa hình I - II			0			0.000


												Vật liệu


									:AĐcđĐcđc17			Điện cực đồng			cái						0.00300			0.000			0


									:AĐcsĐcsc16			Điện cực sắt			cái						0.00300			0.000			0


									:APBhBh4513			Pin BTO45			hòm						0.01000			0.000			0


									:AĐckkpcc27			Điện cực không phân cực			cái						0.00500			0.000			0


									:AP1vvq1515			Pin 1,5 vôn			quả						0.02000			0.000			0


									:ADđmDđm10			Dây điện			m						0.40000			0.000			0


									:ATcdTcdc17			Tời cuốn dây			cái						0.00500			0.000			0


									:ASđkSđk15			Sunphat đồng			kg						0.01000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						0.42000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CMUcUc1811			Máy UJ18			ca						0.03300			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						2.00000


			429			CR.03102						Thăm dò địa vật lý điện bằng phương pháp đo mặt cắt điện Cấp địa hình III - IV			0			0.000


												Vật liệu


									:AĐcđĐcđc17			Điện cực đồng			cái						0.00300			0.000			0


									:AĐcsĐcsc16			Điện cực sắt			cái						0.00300			0.000			0


									:APBhBh4513			Pin BTO45			hòm						0.01000			0.000			0


									:AĐckkpcc27			Điện cực không phân cực			cái						0.00500			0.000			0


									:AP1vvq1515			Pin 1,5 vôn			quả						0.02000			0.000			0


									:ADđmDđm10			Dây điện			m						0.40000			0.000			0


									:ATcdTcdc17			Tời cuốn dây			cái						0.00500			0.000			0


									:ASđkSđk15			Sunphat đồng			kg						0.01000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						0.53000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CMUcUc1811			Máy UJ18			ca						0.04200			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						2.00000


			430			CR.03201						Đo địa vật lý điện bằng phương pháp điện trường thiên nhiên Cấp địa hình I - II			0			0.000


												Vật liệu


									:AĐckkpcc27			Điện cực không phân cực			cái						0.00200			0.000			0


									:AĐcđĐcđc17			Điện cực đồng			cái						0.00200			0.000			0


									:AĐcsĐcsc16			Điện cực sắt			cái						0.00200			0.000			0


									:AP1vvq1515			Pin 1,5 vôn			quả						0.01000			0.000			0


									:Aắqcắqc10			ắc quy			cái						0.00030			0.000			0


									:ADđmDđm10			Dây điện			m						0.30000			0.000			0


									:ATcdcdđc21			Tời cuốn dây điện			cái						0.00010			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						0.22000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CMUcUc1811			Máy UJ18			ca						0.03200			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						2.00000


			431			CR.03202						Đo địa vật lý điện bằng phương pháp điện trường thiên nhiên Cấp địa hình III - IV			0			0.000


												Vật liệu


									:AĐckkpcc27			Điện cực không phân cực			cái						0.00250			0.000			0


									:AĐcđĐcđc17			Điện cực đồng			cái						0.00250			0.000			0


									:AĐcsĐcsc16			Điện cực sắt			cái						0.00250			0.000			0


									:AP1vvq1515			Pin 1,5 vôn			quả						0.00250			0.000			0


									:Aắqcắqc10			ắc quy			cái						0.00035			0.000			0


									:ADđmDđm10			Dây điện			m						0.35000			0.000			0


									:ATcdcdđc21			Tời cuốn dây điện			cái						0.00010			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						0.33000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CMUcUc1811			Máy UJ18			ca						0.04700			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						2.00000


			432			CR.03301						Thăm dò địa vật lý điện bằng phương pháp đo sâu điện đối xứng Cấp địa hình  I - II			0			0.000


												Vật liệu


									:AĐckkpcc27			Điện cực không phân cực			cái						0.00700			0.000			0


									:AĐcđĐcđc17			Điện cực đồng			cái						0.05000			0.000			0


									:AĐcsĐcsc16			Điện cực sắt			cái						0.15000			0.000			0


									:AP6vvh6914			Pin 69 vôn			hòm						0.04000			0.000			0


									:AP1vvq1515			Pin 1,5 vôn			quả						0.10000			0.000			0


									:ADđmDđm10			Dây điện			m						8.00000			0.000			0


									:ATcdcdđc21			Tời cuốn dây điện			cái						0.00500			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						6.75000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CMUcUc1811			Máy UJ18			ca						0.45000			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						2.00000


			433			CR.03302						Thăm dò địa vật lý điện bằng phương pháp đo sâu điện đối xứng Cấp địa hình  III - IV			0			0.000


												Vật liệu


									:AĐckkpcc27			Điện cực không phân cực			cái						0.01000			0.000			0


									:AĐcđĐcđc17			Điện cực đồng			cái						0.05000			0.000			0


									:AĐcsĐcsc16			Điện cực sắt			cái						0.15000			0.000			0


									:AP6vvh6914			Pin 69 vôn			hòm						0.04000			0.000			0


									:AP1vvq1515			Pin 1,5 vôn			quả						0.10000			0.000			0


									:ADđmDđm10			Dây điện			m						8.00000			0.000			0


									:ATcdcdđc21			Tời cuốn dây điện			cái						0.00500			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công															0


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						8.75000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CMUcUc1811			Máy UJ18			ca						0.58000			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						2.00000						0


			434			CR.04101						Thăm dò từ bằng máy MF2 - 100 Cấp địa hình I-II			0			0.000									0


												Nhân công															0


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						0.22300			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CMMc210015			Máy MF-2-100			ca						0.02000			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						2.00000						0


			435			CR.04102						Thăm dò từ bằng máy MF2 - 100 Cấp địa hình III - IV			0			0.000									0


												Nhân công															0


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						0.33000			0.000			0


												Máy thi công															0


									:CMMc210015			Máy MF-2-100			ca						0.03100			0.000			0


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						2.00000


			436			CS.01101						Đo vẽ bản đồ địa chất tỷ Lệ 1/200.000 Cấp phức tạp 1			km2			0.000


												Vật liệu


									:ABđcBđcc16			Búa địa chất			cái						0.01200			0.000			0


									:AĐbđbđcc20			Địa bàn địa chất			cái						0.00400			0.000			0


									:AKlcKlc12			Kính lúp			cái						0.00300			0.000			0


									:AKltKltc16			Kính lập thể			cái						0.00160			0.000			0


									:ATd55c5017			Thước dây 50m			cái						0.00400			0.000			0


									:AĐhbhbgb19			Đồng hồ bấm giây			bộ						0.00080			0.000			0


									:AGccGcc13			Giấy can			cuộn						0.02000			0.000			0


									:AGgmGgmr16			Giấy gói mẫu			ram						0.02000			0.000			0


									:ATvđvđmc20			Túi vải đựng mẫu			cái						0.20000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công


									:BCbkc45824			Cấp bậc kỹ sư 4,5/8			công						2.77000			0.000


												Máy thi công


									:Cốncốnc11			ống nhòm			ca						0.00040			0.000


									:CMảcMảc10			Máy ảnh			ca						0.00040			0.000


									:CKhvKhvc15			Kính hiển vi			ca						0.00040			0.000


									:CÔtcÔtc7			Ô tô			ca						0.00500			0.000


			437			CS.01102						Đo vẽ bản đồ địa chất tỷ Lệ 1/200.000 Cấp phức tạp 2			km2			0.000


												Vật liệu


									:ABđcBđcc16			Búa địa chất			cái						0.01500			0.000			0


									:AĐbđbđcc20			Địa bàn địa chất			cái						0.00500			0.000			0


									:AKlcKlc12			Kính lúp			cái						0.00400			0.000			0


									:AKltKltc16			Kính lập thể			cái						0.00200			0.000			0


									:ATd55c5017			Thước dây 50m			cái						0.00500			0.000			0


									:AĐhbhbgb19			Đồng hồ bấm giây			bộ						0.00100			0.000			0


									:AGccGcc13			Giấy can			cuộn						0.02000			0.000			0


									:AGgmGgmr16			Giấy gói mẫu			ram						0.02000			0.000			0


									:ATvđvđmc20			Túi vải đựng mẫu			cái						0.20000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công


									:BCbkc45824			Cấp bậc kỹ sư 4,5/8			công						3.14000			0.000


												Máy thi công


									:Cốncốnc11			ống nhòm			ca						0.00040			0.000


									:CMảcMảc10			Máy ảnh			ca						0.00040			0.000


									:CKhvKhvc15			Kính hiển vi			ca						0.00040			0.000


									:CÔtcÔtc7			Ô tô			ca						0.00500			0.000


			438			CS.01103						Đo vẽ bản đồ địa chất tỷ Lệ 1/200.000 Cấp phức tạp 3			km2			0.000


												Vật liệu


									:ABđcBđcc16			Búa địa chất			cái						0.01500			0.000			0


									:AĐbđbđcc20			Địa bàn địa chất			cái						0.00500			0.000			0


									:AKlcKlc12			Kính lúp			cái						0.00400			0.000			0


									:AKltKltc16			Kính lập thể			cái						0.00200			0.000			0


									:ATd55c5017			Thước dây 50m			cái						0.00500			0.000			0


									:AĐhbhbgb19			Đồng hồ bấm giây			bộ						0.00100			0.000			0


									:AGccGcc13			Giấy can			cuộn						0.02000			0.000			0


									:AGgmGgmr16			Giấy gói mẫu			ram						0.02000			0.000			0


									:ATvđvđmc20			Túi vải đựng mẫu			cái						0.20000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công


									:BCbkc45824			Cấp bậc kỹ sư 4,5/8			công						5.12000			0.000


												Máy thi công


									:Cốncốnc11			ống nhòm			ca						0.00040			0.000


									:CMảcMảc10			Máy ảnh			ca						0.00040			0.000


									:CKhvKhvc15			Kính hiển vi			ca						0.00040			0.000


									:CÔtcÔtc7			Ô tô			ca						0.00500			0.000


			439			CS.02101						Đo vẽ bản đồ địa chất tỷ Lệ 1/100.000 Cấp phức tạp 1			km2			0.000


												Vật liệu


									:ABđcBđcc16			Búa địa chất			cái						0.01300			0.000			0


									:AĐbđbđcc20			Địa bàn địa chất			cái						0.00450			0.000			0


									:AKlcKlc12			Kính lúp			cái						0.00360			0.000			0


									:AKltKltc16			Kính lập thể			cái						0.00180			0.000			0


									:ATd55c5017			Thước dây 50m			cái						0.00450			0.000			0


									:AĐhbhbgb19			Đồng hồ bấm giây			bộ						0.00090			0.000			0


									:AGccGcc13			Giấy can			cuộn						0.04000			0.000			0


									:AGgmGgmr16			Giấy gói mẫu			ram						0.03000			0.000			0


									:ATvđvđmc20			Túi vải đựng mẫu			cái						0.50000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công


									:BCbkc45824			Cấp bậc kỹ sư 4,5/8			công						6.23000			0.000


												Máy thi công


									:Cốncốnc11			ống nhòm			ca						0.00045			0.000


									:CMảcMảc10			Máy ảnh			ca						0.00045			0.000


									:CKhvKhvc15			Kính hiển vi			ca						0.00045			0.000


									:CÔtcÔtc7			Ô tô			ca						0.01000			0.000


			440			CS.02102						Đo vẽ bản đồ địa chất tỷ Lệ 1/100.000 Cấp phức tạp 2			km2			0.000


												Vật liệu


									:ABđcBđcc16			Búa địa chất			cái						0.01500			0.000			0


									:AĐbđbđcc20			Địa bàn địa chất			cái						0.00500			0.000			0


									:AKlcKlc12			Kính lúp			cái						0.00400			0.000			0


									:AKltKltc16			Kính lập thể			cái						0.00200			0.000			0


									:ATd55c5017			Thước dây 50m			cái						0.00500			0.000			0


									:AĐhbhbgb19			Đồng hồ bấm giây			bộ						0.00100			0.000			0


									:AGccGcc13			Giấy can			cuộn						0.04000			0.000			0


									:AGgmGgmr16			Giấy gói mẫu			ram						0.03000			0.000			0


									:ATvđvđmc20			Túi vải đựng mẫu			cái						0.50000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công


									:BCbkc45824			Cấp bậc kỹ sư 4,5/8			công						7.06000			0.000


												Máy thi công


									:Cốncốnc11			ống nhòm			ca						0.00045			0.000


									:CMảcMảc10			Máy ảnh			ca						0.00045			0.000


									:CKhvKhvc15			Kính hiển vi			ca						0.00045			0.000


									:CÔtcÔtc7			Ô tô			ca						0.01000			0.000


			441			CS.02103						Đo vẽ bản đồ địa chất tỷ Lệ 1/100.000 Cấp phức tạp 3			km2			0.000


												Vật liệu


									:ABđcBđcc16			Búa địa chất			cái						0.01500			0.000			0


									:AĐbđbđcc20			Địa bàn địa chất			cái						0.00500			0.000			0


									:AKlcKlc12			Kính lúp			cái						0.00400			0.000			0


									:AKltKltc16			Kính lập thể			cái						0.00200			0.000			0


									:ATd55c5017			Thước dây 50m			cái						0.00500			0.000			0


									:AĐhbhbgb19			Đồng hồ bấm giây			bộ						0.00100			0.000			0


									:AGccGcc13			Giấy can			cuộn						0.04000			0.000			0


									:AGgmGgmr16			Giấy gói mẫu			ram						0.03000			0.000			0


									:ATvđvđmc20			Túi vải đựng mẫu			cái						0.50000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công


									:BCbkc45824			Cấp bậc kỹ sư 4,5/8			công						11.60000			0.000


												Máy thi công


									:Cốncốnc11			ống nhòm			ca						0.00045			0.000


									:CMảcMảc10			Máy ảnh			ca						0.00045			0.000


									:CKhvKhvc15			Kính hiển vi			ca						0.00045			0.000


									:CÔtcÔtc7			Ô tô			ca						0.01000			0.000


			442			CS.03101						Đo vẽ bản đồ địa chất tỷ Lệ 1/50.000 Cấp phức tạp 1			km2			0.000


												Vật liệu


									:ABđcBđcc16			Búa địa chất			cái						0.01500			0.000			0


									:AĐbđbđcc20			Địa bàn địa chất			cái						0.00500			0.000			0


									:AKlcKlc12			Kính lúp			cái						0.00400			0.000			0


									:AKltKltc16			Kính lập thể			cái						0.00200			0.000			0


									:ATd55c5017			Thước dây 50m			cái						0.00500			0.000			0


									:AĐhbhbgb19			Đồng hồ bấm giây			bộ						0.00100			0.000			0


									:AGccGcc13			Giấy can			cuộn						0.08000			0.000			0


									:AGgmGgmr16			Giấy gói mẫu			ram						0.05000			0.000			0


									:ATvđvđmc20			Túi vải đựng mẫu			cái						1.00000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công


									:BCbkc45824			Cấp bậc kỹ sư 4,5/8			công						13.87000			0.000


												Máy thi công


									:Cốncốnc11			ống nhòm			ca						0.00050			0.000


									:CMảcMảc10			Máy ảnh			ca						0.00050			0.000


									:CKhvKhvc15			Kính hiển vi			ca						0.00050			0.000


									:CÔtcÔtc7			Ô tô			ca						0.02700			0.000


			443			CS.03102						Đo vẽ bản đồ địa chất tỷ Lệ 1/50.000 Cấp phức tạp 2			km2			0.000


												Vật liệu


									:ABđcBđcc16			Búa địa chất			cái						0.01500			0.000			0


									:AĐbđbđcc20			Địa bàn địa chất			cái						0.00500			0.000			0


									:AKlcKlc12			Kính lúp			cái						0.00400			0.000			0


									:AKltKltc16			Kính lập thể			cái						0.00200			0.000			0


									:ATd55c5017			Thước dây 50m			cái						0.00500			0.000			0


									:AĐhbhbgb19			Đồng hồ bấm giây			bộ						0.00100			0.000			0


									:AGccGcc13			Giấy can			cuộn						0.08000			0.000			0


									:AGgmGgmr16			Giấy gói mẫu			ram						0.05000			0.000			0


									:ATvđvđmc20			Túi vải đựng mẫu			cái						1.00000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công


									:BCbkc45824			Cấp bậc kỹ sư 4,5/8			công						15.80000			0.000


												Máy thi công


									:Cốncốnc11			ống nhòm			ca						0.00050			0.000


									:CMảcMảc10			Máy ảnh			ca						0.00050			0.000


									:CKhvKhvc15			Kính hiển vi			ca						0.00050			0.000


									:CÔtcÔtc7			Ô tô			ca						0.02700			0.000


			444			CS.03103						Đo vẽ bản đồ địa chất tỷ Lệ 1/50.000 Cấp phức tạp 3			km2			0.000


												Vật liệu


									:ABđcBđcc16			Búa địa chất			cái						0.01500			0.000			0


									:AĐbđbđcc20			Địa bàn địa chất			cái						0.00500			0.000			0


									:AKlcKlc12			Kính lúp			cái						0.00400			0.000			0


									:AKltKltc16			Kính lập thể			cái						0.00200			0.000			0


									:ATd55c5017			Thước dây 50m			cái						0.00500			0.000			0


									:AĐhbhbgb19			Đồng hồ bấm giây			bộ						0.00100			0.000			0


									:AGccGcc13			Giấy can			cuộn						0.08000			0.000			0


									:AGgmGgmr16			Giấy gói mẫu			ram						0.05000			0.000			0


									:ATvđvđmc20			Túi vải đựng mẫu			cái						1.00000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công


									:BCbkc45824			Cấp bậc kỹ sư 4,5/8			công						25.90000			0.000


												Máy thi công


									:Cốncốnc11			ống nhòm			ca						0.00050			0.000


									:CMảcMảc10			Máy ảnh			ca						0.00050			0.000


									:CKhvKhvc15			Kính hiển vi			ca						0.00050			0.000


									:CÔtcÔtc7			Ô tô			ca						0.02700			0.000


			445			CS.04101						Đo vẽ bản đồ địa chất tỷ Lệ 1/25.000 Cấp phức tạp 1			km2			0.000


												Vật liệu


									:ABđcBđcc16			Búa địa chất			cái						0.06000			0.000			0


									:AĐbđbđcc20			Địa bàn địa chất			cái						0.01000			0.000			0


									:AKlcKlc12			Kính lúp			cái						0.00800			0.000			0


									:AKltKltc16			Kính lập thể			cái						0.01000			0.000			0


									:ATd55c5017			Thước dây 50m			cái						0.01000			0.000			0


									:AĐhbhbgb19			Đồng hồ bấm giây			bộ						0.00200			0.000			0


									:AGccGcc13			Giấy can			cuộn						0.15000			0.000			0


									:AGgmGgmr16			Giấy gói mẫu			ram						0.10000			0.000			0


									:ATvđvđmc20			Túi vải đựng mẫu			cái						1.50000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công


									:BCbkc45824			Cấp bậc kỹ sư 4,5/8			công						30.90000			0.000


												Máy thi công


									:Cốncốnc11			ống nhòm			ca						0.00100			0.000


									:CMảcMảc10			Máy ảnh			ca						0.00100			0.000


									:CKhvKhvc15			Kính hiển vi			ca						0.00100			0.000


									:CÔtcÔtc7			Ô tô			ca						0.09000			0.000


			446			CS.04102						Đo vẽ bản đồ địa chất tỷ Lệ 1/25.000 Cấp phức tạp 2			km2			0.000


												Vật liệu


									:ABđcBđcc16			Búa địa chất			cái						0.06000			0.000			0


									:AĐbđbđcc20			Địa bàn địa chất			cái						0.01000			0.000			0


									:AKlcKlc12			Kính lúp			cái						0.00800			0.000			0


									:AKltKltc16			Kính lập thể			cái						0.01000			0.000			0


									:ATd55c5017			Thước dây 50m			cái						0.01000			0.000			0


									:AĐhbhbgb19			Đồng hồ bấm giây			bộ						0.00200			0.000			0


									:AGccGcc13			Giấy can			cuộn						0.15000			0.000			0


									:AGgmGgmr16			Giấy gói mẫu			ram						0.10000			0.000			0


									:ATvđvđmc20			Túi vải đựng mẫu			cái						1.50000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công


									:BCbkc45824			Cấp bậc kỹ sư 4,5/8			công						35.20000			0.000


												Máy thi công


									:Cốncốnc11			ống nhòm			ca						0.00100			0.000


									:CMảcMảc10			Máy ảnh			ca						0.00100			0.000


									:CKhvKhvc15			Kính hiển vi			ca						0.00100			0.000


									:CÔtcÔtc7			Ô tô			ca						0.09000			0.000


			447			CS.04103						Đo vẽ bản đồ địa chất tỷ Lệ 1/25.000 Cấp phức tạp 3			km2			0.000


												Vật liệu


									:ABđcBđcc16			Búa địa chất			cái						0.06000			0.000			0


									:AĐbđbđcc20			Địa bàn địa chất			cái						0.01000			0.000			0


									:AKlcKlc12			Kính lúp			cái						0.00800			0.000			0


									:AKltKltc16			Kính lập thể			cái						0.01000			0.000			0


									:ATd55c5017			Thước dây 50m			cái						0.01000			0.000			0


									:AĐhbhbgb19			Đồng hồ bấm giây			bộ						0.00200			0.000			0


									:AGccGcc13			Giấy can			cuộn						0.15000			0.000			0


									:AGgmGgmr16			Giấy gói mẫu			ram						0.10000			0.000			0


									:ATvđvđmc20			Túi vải đựng mẫu			cái						1.50000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công


									:BCbkc45824			Cấp bậc kỹ sư 4,5/8			công						57.90000			0.000


												Máy thi công


									:Cốncốnc11			ống nhòm			ca						0.00100			0.000


									:CMảcMảc10			Máy ảnh			ca						0.00100			0.000


									:CKhvKhvc15			Kính hiển vi			ca						0.00100			0.000


									:CÔtcÔtc7			Ô tô			ca						0.09000			0.000


			448			CS.05101						Đo vẽ bản đồ địa chất tỷ Lệ 1/10.000 Cấp phức tạp 1			km2			0.000


												Vật liệu


									:ABđcBđcc16			Búa địa chất			cái						0.08000			0.000			0


									:AĐbđbđcc20			Địa bàn địa chất			cái						0.02000			0.000			0


									:AKlcKlc12			Kính lúp			cái						0.01200			0.000			0


									:AKltKltc16			Kính lập thể			cái						0.00600			0.000			0


									:ATd55c5017			Thước dây 50m			cái						0.01500			0.000			0


									:AĐhbhbgb19			Đồng hồ bấm giây			bộ						0.00400			0.000			0


									:AGccGcc13			Giấy can			cuộn						0.50000			0.000			0


									:AGgmGgmr16			Giấy gói mẫu			ram						0.20000			0.000			0


									:ATvđvđmc20			Túi vải đựng mẫu			cái						2.00000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công


									:BCbkc45824			Cấp bậc kỹ sư 4,5/8			công						83.30000			0.000


												Máy thi công


									:Cốncốnc11			ống nhòm			ca						0.00100			0.000


									:CMảcMảc10			Máy ảnh			ca						0.00100			0.000


									:CKhvKhvc15			Kính hiển vi			ca						0.00100			0.000


			449			CS.05102						Đo vẽ bản đồ địa chất tỷ Lệ 1/10.000 Cấp phức tạp 2			km2			0.000


												Vật liệu


									:ABđcBđcc16			Búa địa chất			cái						0.08000			0.000			0


									:AĐbđbđcc20			Địa bàn địa chất			cái						0.02000			0.000			0


									:AKlcKlc12			Kính lúp			cái						0.01200			0.000			0


									:AKltKltc16			Kính lập thể			cái						0.00600			0.000			0


									:ATd55c5017			Thước dây 50m			cái						0.01500			0.000			0


									:AĐhbhbgb19			Đồng hồ bấm giây			bộ						0.00400			0.000			0


									:AGccGcc13			Giấy can			cuộn						0.50000			0.000			0


									:AGgmGgmr16			Giấy gói mẫu			ram						0.20000			0.000			0


									:ATvđvđmc20			Túi vải đựng mẫu			cái						2.00000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công


									:BCbkc45824			Cấp bậc kỹ sư 4,5/8			công						115.20000			0.000


												Máy thi công


									:Cốncốnc11			ống nhòm			ca						0.00100			0.000


									:CMảcMảc10			Máy ảnh			ca						0.00100			0.000


									:CKhvKhvc15			Kính hiển vi			ca						0.00100			0.000


			450			CS.05103						Đo vẽ bản đồ địa chất tỷ Lệ 1/10.000 Cấp phức tạp 3			km2			0.000


												Vật liệu


									:ABđcBđcc16			Búa địa chất			cái						0.08000			0.000			0


									:AĐbđbđcc20			Địa bàn địa chất			cái						0.02000			0.000			0


									:AKlcKlc12			Kính lúp			cái						0.01200			0.000			0


									:AKltKltc16			Kính lập thể			cái						0.00600			0.000			0


									:ATd55c5017			Thước dây 50m			cái						0.01500			0.000			0


									:AĐhbhbgb19			Đồng hồ bấm giây			bộ						0.00400			0.000			0


									:AGccGcc13			Giấy can			cuộn						0.50000			0.000			0


									:AGgmGgmr16			Giấy gói mẫu			ram						0.20000			0.000			0


									:ATvđvđmc20			Túi vải đựng mẫu			cái						2.00000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công


									:BCbkc45824			Cấp bậc kỹ sư 4,5/8			công						182.40000			0.000


												Máy thi công


									:Cốncốnc11			ống nhòm			ca						0.00100			0.000


									:CMảcMảc10			Máy ảnh			ca						0.00100			0.000


									:CKhvKhvc15			Kính hiển vi			ca						0.00100			0.000


			451			CS.06101						Đo vẽ bản đồ địa chất tỷ Lệ 1/5.000 Cấp phức tạp 1			km2			0.000


												Vật liệu


									:ABđcBđcc16			Búa địa chất			cái						0.10000			0.000			0


									:AĐbđbđcc20			Địa bàn địa chất			cái						0.03000			0.000			0


									:AKlcKlc12			Kính lúp			cái						0.02500			0.000			0


									:AKltKltc16			Kính lập thể			cái						0.00900			0.000			0


									:ATd55c5017			Thước dây 50m			cái						0.02500			0.000			0


									:AĐhbhbgb19			Đồng hồ bấm giây			bộ						0.00600			0.000			0


									:AGccGcc13			Giấy can			cuộn						1.00000			0.000			0


									:AGgmGgmr16			Giấy gói mẫu			ram						0.50000			0.000			0


									:ATvđvđmc20			Túi vải đựng mẫu			cái						2.00000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công


									:BCbkc45824			Cấp bậc kỹ sư 4,5/8			công						150.10000			0.000


												Máy thi công


									:Cốncốnc11			ống nhòm			ca						0.00200			0.000


									:CMảcMảc10			Máy ảnh			ca						0.00200			0.000


									:CKhvKhvc15			Kính hiển vi			ca						0.00200			0.000


			452			CS.06102						Đo vẽ bản đồ địa chất tỷ Lệ 1/5.000 Cấp phức tạp 2			km2			0.000


												Vật liệu


									:ABđcBđcc16			Búa địa chất			cái						0.10000			0.000			0


									:AĐbđbđcc20			Địa bàn địa chất			cái						0.03000			0.000			0


									:AKlcKlc12			Kính lúp			cái						0.02500			0.000			0


									:AKltKltc16			Kính lập thể			cái						0.00900			0.000			0


									:ATd55c5017			Thước dây 50m			cái						0.02500			0.000			0


									:AĐhbhbgb19			Đồng hồ bấm giây			bộ						0.00600			0.000			0


									:AGccGcc13			Giấy can			cuộn						1.00000			0.000			0


									:AGgmGgmr16			Giấy gói mẫu			ram						0.50000			0.000			0


									:ATvđvđmc20			Túi vải đựng mẫu			cái						2.00000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công


									:BCbkc45824			Cấp bậc kỹ sư 4,5/8			công						201.40000			0.000


												Máy thi công


									:Cốncốnc11			ống nhòm			ca						0.00200			0.000


									:CMảcMảc10			Máy ảnh			ca						0.00200			0.000


									:CKhvKhvc15			Kính hiển vi			ca						0.00200			0.000


			453			CS.06103						Đo vẽ bản đồ địa chất tỷ Lệ 1/5.000 Cấp phức tạp 3			km2			0.000


												Vật liệu


									:ABđcBđcc16			Búa địa chất			cái						0.10000			0.000			0


									:AĐbđbđcc20			Địa bàn địa chất			cái						0.03000			0.000			0


									:AKlcKlc12			Kính lúp			cái						0.02500			0.000			0


									:AKltKltc16			Kính lập thể			cái						0.00900			0.000			0


									:ATd55c5017			Thước dây 50m			cái						0.02500			0.000			0


									:AĐhbhbgb19			Đồng hồ bấm giây			bộ						0.00600			0.000			0


									:AGccGcc13			Giấy can			cuộn						1.00000			0.000			0


									:AGgmGgmr16			Giấy gói mẫu			ram						0.50000			0.000			0


									:ATvđvđmc20			Túi vải đựng mẫu			cái						2.00000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công


									:BCbkc45824			Cấp bậc kỹ sư 4,5/8			công						371.45000			0.000


												Máy thi công


									:Cốncốnc11			ống nhòm			ca						0.00200			0.000


									:CMảcMảc10			Máy ảnh			ca						0.00200			0.000


									:CKhvKhvc15			Kính hiển vi			ca						0.00200			0.000


			454			CS.07101						Đo vẽ bản đồ địa chất tỷ Lệ 1/2.000 Cấp phức tạp 1			ha			0.000


												Vật liệu


									:ABđcBđcc16			Búa địa chất			cái						0.00200			0.000			0


									:AĐbđbđcc20			Địa bàn địa chất			cái						0.00100			0.000			0


									:AKlcKlc12			Kính lúp			cái						0.00100			0.000			0


									:AKltKltc16			Kính lập thể			cái						0.00100			0.000			0


									:ATd55c5017			Thước dây 50m			cái						0.00100			0.000			0


									:AĐhbhbgb19			Đồng hồ bấm giây			bộ						0.00050			0.000			0


									:AGccGcc13			Giấy can			cuộn						0.02000			0.000			0


									:AGgmGgmr16			Giấy gói mẫu			ram						0.15000			0.000			0


									:ATvđvđmc20			Túi vải đựng mẫu			cái						2.00000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công


									:BCbkc45824			Cấp bậc kỹ sư 4,5/8			công						4.19000			0.000


												Máy thi công


									:Cốncốnc11			ống nhòm			ca						0.00010			0.000


									:CMảcMảc10			Máy ảnh			ca						0.00010			0.000


			455			CS.07102						Đo vẽ bản đồ địa chất tỷ Lệ 1/2.000 Cấp phức tạp 2			ha			0.000


												Vật liệu


									:ABđcBđcc16			Búa địa chất			cái						0.00200			0.000			0


									:AĐbđbđcc20			Địa bàn địa chất			cái						0.00100			0.000			0


									:AKlcKlc12			Kính lúp			cái						0.00100			0.000			0


									:AKltKltc16			Kính lập thể			cái						0.00100			0.000			0


									:ATd55c5017			Thước dây 50m			cái						0.00100			0.000			0


									:AĐhbhbgb19			Đồng hồ bấm giây			bộ						0.00050			0.000			0


									:AGccGcc13			Giấy can			cuộn						0.02000			0.000			0


									:AGgmGgmr16			Giấy gói mẫu			ram						0.15000			0.000			0


									:ATvđvđmc20			Túi vải đựng mẫu			cái						2.00000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công


									:BCbkc45824			Cấp bậc kỹ sư 4,5/8			công						6.78000			0.000


												Máy thi công


									:Cốncốnc11			ống nhòm			ca						0.00010			0.000


									:CMảcMảc10			Máy ảnh			ca						0.00010			0.000


			456			CS.07103						Đo vẽ bản đồ địa chất tỷ Lệ 1/2.000 Cấp phức tạp 3			ha			0.000


												Vật liệu


									:ABđcBđcc16			Búa địa chất			cái						0.00200			0.000			0


									:AĐbđbđcc20			Địa bàn địa chất			cái						0.00100			0.000			0


									:AKlcKlc12			Kính lúp			cái						0.00100			0.000			0


									:AKltKltc16			Kính lập thể			cái						0.00100			0.000			0


									:ATd55c5017			Thước dây 50m			cái						0.00100			0.000			0


									:AĐhbhbgb19			Đồng hồ bấm giây			bộ						0.00050			0.000			0


									:AGccGcc13			Giấy can			cuộn						0.02000			0.000			0


									:AGgmGgmr16			Giấy gói mẫu			ram						0.15000			0.000			0


									:ATvđvđmc20			Túi vải đựng mẫu			cái						2.00000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công


									:BCbkc45824			Cấp bậc kỹ sư 4,5/8			công						13.60000			0.000


												Máy thi công


									:Cốncốnc11			ống nhòm			ca						0.00010			0.000


									:CMảcMảc10			Máy ảnh			ca						0.00010			0.000


			457			CS.08101						Đo vẽ bản đồ địa chất tỷ Lệ 1/1.000 Cấp phức tạp 1			ha			0.000


												Vật liệu


									:ABđcBđcc16			Búa địa chất			cái						0.00300			0.000			0


									:AĐbđbđcc20			Địa bàn địa chất			cái						0.00100			0.000			0


									:AKlcKlc12			Kính lúp			cái						0.00100			0.000			0


									:AKltKltc16			Kính lập thể			cái						0.00100			0.000			0


									:ATt22c2018			Thước thép 20m			cái						0.00100			0.000			0


									:AĐhbhbgb19			Đồng hồ bấm giây			bộ						0.00010			0.000			0


									:AGccGcc13			Giấy can			cuộn						0.04000			0.000			0


									:AGgmGgmr16			Giấy gói mẫu			ram						0.02000			0.000			0


									:ATvđvđmc20			Túi vải đựng mẫu			cái						0.50000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						5.00000


												Nhân công


									:BCbkc45824			Cấp bậc kỹ sư 4,5/8			công						8.40000			0.000


												Máy thi công


									:Cốncốnc11			ống nhòm			ca						0.00010			0.000


									:CMảcMảc10			Máy ảnh			ca						0.00010			0.000


			458			CS.08102						Đo vẽ bản đồ địa chất tỷ Lệ 1/1.000 Cấp phức tạp 2			ha			0.000


												Vật liệu


									:ABđcBđcc16			Búa địa chất			cái						0.00300			0.000			0


									:AĐbđbđcc20			Địa bàn địa chất			cái						0.00100			0.000			0


									:AKlcKlc12			Kính lúp			cái						0.00100			0.000			0


									:AKltKltc16			Kính lập thể			cái						0.00100			0.000			0


									:ATt22c2018			Thước thép 20m			cái						0.00100			0.000			0


									:AĐhbhbgb19			Đồng hồ bấm giây			bộ						0.00010			0.000			0


									:AGccGcc13			Giấy can			cuộn						0.04000			0.000			0


									:AGgmGgmr16			Giấy gói mẫu			ram						0.02000			0.000			0


									:ATvđvđmc20			Túi vải đựng mẫu			cái						0.50000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						5.00000


												Nhân công


									:BCbkc45824			Cấp bậc kỹ sư 4,5/8			công						13.60000			0.000


												Máy thi công


									:Cốncốnc11			ống nhòm			ca						0.00010			0.000


									:CMảcMảc10			Máy ảnh			ca						0.00010			0.000


			459			CS.08103						Đo vẽ bản đồ địa chất tỷ Lệ 1/1.000 Cấp phức tạp 3			ha			0.000


												Vật liệu


									:ABđcBđcc16			Búa địa chất			cái						0.00300			0.000			0


									:AĐbđbđcc20			Địa bàn địa chất			cái						0.00100			0.000			0


									:AKlcKlc12			Kính lúp			cái						0.00100			0.000			0


									:AKltKltc16			Kính lập thể			cái						0.00100			0.000			0


									:ATt22c2018			Thước thép 20m			cái						0.00100			0.000			0


									:AĐhbhbgb19			Đồng hồ bấm giây			bộ						0.00010			0.000			0


									:AGccGcc13			Giấy can			cuộn						0.04000			0.000			0


									:AGgmGgmr16			Giấy gói mẫu			ram						0.02000			0.000			0


									:ATvđvđmc20			Túi vải đựng mẫu			cái						0.50000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						5.00000


												Nhân công


									:BCbkc45824			Cấp bậc kỹ sư 4,5/8			công						24.80000			0.000


												Máy thi công


									:Cốncốnc11			ống nhòm			ca						0.00010			0.000


									:CMảcMảc10			Máy ảnh			ca						0.00010			0.000


			460			CS.09101						Đo vẽ bản đồ địa chất tỷ Lệ 1/500 Cấp phức tạp 1			ha			0.000


												Vật liệu


									:ABđcBđcc16			Búa địa chất			cái						0.00500			0.000			0


									:AĐbđbđcc20			Địa bàn địa chất			cái						0.00200			0.000			0


									:AKlcKlc12			Kính lúp			cái						0.00200			0.000			0


									:AKltKltc16			Kính lập thể			cái						0.00200			0.000			0


									:ATt22c2018			Thước thép 20m			cái						0.00050			0.000			0


									:AĐhbhbgb19			Đồng hồ bấm giây			bộ						0.00200			0.000			0


									:AGccGcc13			Giấy can			cuộn						0.06000			0.000			0


									:AGgmGgmr16			Giấy gói mẫu			ram						0.04000			0.000			0


									:ATvđvđmc20			Túi vải đựng mẫu			cái						1.50000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công


									:BCbkc45824			Cấp bậc kỹ sư 4,5/8			công						16.20000			0.000


												Máy thi công


									:Cốncốnc11			ống nhòm			ca						0.00016			0.000


									:CMảcMảc10			Máy ảnh			ca						0.00016			0.000


			461			CS.09102						Đo vẽ bản đồ địa chất tỷ Lệ 1/500 Cấp phức tạp 2			ha			0.000


												Vật liệu


									:ABđcBđcc16			Búa địa chất			cái						0.00500			0.000			0


									:AĐbđbđcc20			Địa bàn địa chất			cái						0.00200			0.000			0


									:AKlcKlc12			Kính lúp			cái						0.00200			0.000			0


									:AKltKltc16			Kính lập thể			cái						0.00200			0.000			0


									:ATt22c2018			Thước thép 20m			cái						0.00050			0.000			0


									:AĐhbhbgb19			Đồng hồ bấm giây			bộ						0.00200			0.000			0


									:AGccGcc13			Giấy can			cuộn						0.06000			0.000			0


									:AGgmGgmr16			Giấy gói mẫu			ram						0.04000			0.000			0


									:ATvđvđmc20			Túi vải đựng mẫu			cái						1.50000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công


									:BCbkc45824			Cấp bậc kỹ sư 4,5/8			công						26.40000			0.000


												Máy thi công


									:Cốncốnc11			ống nhòm			ca						0.00016			0.000


									:CMảcMảc10			Máy ảnh			ca						0.00016			0.000


			462			CS.09103						Đo vẽ bản đồ địa chất tỷ Lệ 1/500 Cấp phức tạp 3			ha			0.000


												Vật liệu


									:ABđcBđcc16			Búa địa chất			cái						0.00500			0.000			0


									:AĐbđbđcc20			Địa bàn địa chất			cái						0.00200			0.000			0


									:AKlcKlc12			Kính lúp			cái						0.00200			0.000			0


									:AKltKltc16			Kính lập thể			cái						0.00200			0.000			0


									:ATt22c2018			Thước thép 20m			cái						0.00050			0.000			0


									:AĐhbhbgb19			Đồng hồ bấm giây			bộ						0.00200			0.000			0


									:AGccGcc13			Giấy can			cuộn						0.06000			0.000			0


									:AGgmGgmr16			Giấy gói mẫu			ram						0.04000			0.000			0


									:ATvđvđmc20			Túi vải đựng mẫu			cái						1.50000			0.000			0


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000


												Nhân công


									:BCbkc45824			Cấp bậc kỹ sư 4,5/8			công						48.00000			0.000


												Máy thi công


									:Cốncốnc11			ống nhòm			ca						0.00016			0.000


									:CMảcMảc10			Máy ảnh			ca						0.00016			0.000





&L&".VnTime,Italic"&10Dù to¸n ACITT 2005


&C&P


Phan tich vat tu


END





Tong hop vat tu


			BẢNG TỔNG HỢP VẬT TƯ


			Công trình :


			Hạng mục :


			STT			MÃ HIỆU			TÊN VẬT TƯ			ĐƠN VỊ			KHỐI LƯỢNG


									Vật liệu


			1			:Aák(510023			áp kế (5 25 100 bar)			bộ			0.000			0


			2			:Aák(c25019			áp kế (250 bar)			cái			0.000			0


			3			:Aákbbc2527			áp kế bình hơi (25 bar)			cái			0.000			0


			4			:AĐ+d+dtk18			Đinh + dây thép			kg			0.000			0


			5			:AĐđcĐđc12			Đui điện			cái			0.000			0


			6			:AĐbđbđcc20			Địa bàn địa chất			cái			0.000			0


			7			:AĐcđĐcđc17			Điện cực đồng			cái			0.000			0


			8			:AĐCcĐCc10			Đĩa CD			cái			0.000			0


			9			:AĐckkpcc27			Điện cực không phân cực			cái			0.000			0


			10			:AĐcsĐcsc16			Điện cực sắt			cái			0.000			0


			11			:AĐcUĐcUk13			Đinh chữ U			kg			0.000			0


			12			:AĐdmĐdm39			Đá dăm			m3			0.000			0


			13			:AĐgđĐgđc13			Đe ghè đá			cái			0.000			0


			14			:AĐh(ctm323			Đá hộc (để chất tải)			m3			0.000			0


			15			:AĐhđđálc21			Đồng hồ đo áp lực			cái			0.000			0


			16			:AĐhđđbdc25			Đồng hồ đo biến dạng			cái			0.000			0


			17			:AĐhđđmnc23			Đồng hồ đo mức nước			cái			0.000			0


			18			:AĐhđđvnc30			Đồng hồ đo điện vạn năng			chiếc			0.000			0


			19			:AĐhđ3c3330			Đồng hồ đo lưu lượng 3m3/h			cái			0.000			0


			20			:AĐhđ4c4229			Đồng hồ đo áp lực 4kG/cm2			cái			0.000			0


			21			:AĐhđhđđc19			Đồng hồ đo điện			cái			0.000			0


			22			:AĐhđhđbc18			Đồng hồ để bàn			cái			0.000			0


			23			:AĐhđhđlc19			Đồng hồ đo lún			cái			0.000			0


			24			:AĐhđhđnc19			Đồng hồ đo nước			cái			0.000			0


			25			:AĐhbhbgb19			Đồng hồ bấm giây			bộ			0.000			0


			26			:AĐhdctm326			Đá hộc dùng để chất tải			m3			0.000			0


			27			:AĐhlhllc21			Đồng hồ lưu lượng			cái			0.000			0


			28			:AĐkĐk7			Đinh			kg			0.000			0


			29			:AĐmđĐmđv15			Đá mài đĩa			viên			0.000			0


			30			:AĐmcĐmc11			Đĩa mềm			cái			0.000			0


			31			:AĐncĐncb14			Đầu nối cần			bộ			0.000			0


			32			:AĐnốnốcc21			Đầu nối ống chống			cái			0.000			0


			33			:AĐs1m12313			Đá sỏi 1x2			m3			0.000			0


			34			:AĐststmc21			Đĩa sắt tráng men			cái			0.000			0


			35			:AĐtcĐtc12			Đục thép			cái			0.000			0


			36			:Aắq(226130			ắc quy (12V x 2) + (6V x 1)			bộ			0.000			0


			37			:Aắq11b1213			ắc quy 12V			bộ			0.000			0


			38			:Aắqcắqc10			ắc quy			cái			0.000			0


			39			:AAakAak14			Axít axalic			kg			0.000			0


			40			:AAnđAnđg20			Axít nitơric đặc			gam			0.000			0


			41			:ABđ1c10018			Bóng điện 100W			cái			0.000			0


			42			:ABđ2020024			Bóng điện 220V 200W			cái			0.000			0


			43			:ABđ33c3617			Bóng điện 36W			cái			0.000			0


			44			:ABđcđcsc24			Bóng điện chiếu sáng			cái			0.000			0


			45			:ABđcBđc13			Bàn đập			chiếc			0.000			0


			46			:ABđcBđcc16			Búa địa chất			cái			0.000			0


			47			:AB2k2kc212			Búa 2 kg			cái			0.000			0


			48			:ABbnBbnc17			Bình bóp nước			cái			0.000			0


			49			:ABcBc9			Búa			chiếc			0.000			0


			50			:ABốmmndb25			Bộ ống mẫu nguyên dạng			bộ			0.000			0


			51			:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái			0.000			0


			52			:ABgmmckb23			Bộ gia mốc cần khoan			bộ			0.000			0


			53			:ABhẩbgẩc28			Bình hút ẩm, bình giữ ẩm			cái			0.000			0


			54			:ABhẩBhẩc15			Bình hút ẩm			cái			0.000			0


			55			:ABhẩBhẩc16			Bình hút ẩm			cái			0.000			0


			56			:ABhẩẩcvc22			Bình hút ẩm có vòi			cái			0.000			0


			57			:ABkC210026			Bình khí CO2 (100 bar)			cái			0.000			0


			58			:ABkéBkéb13			Bộ kính ép			bộ			0.000			0


			59			:ABlcb52136			Bút lông cỡ nhỏ f 5, f 2cm, f 1cm			bộ			0.000			0


			60			:ABmrrkcb23			Bộ mở rộng kim cương			bộ			0.000			0


			61			:ABnD3c3420			Bàn nén D = 34cm			cái			0.000			0


			62			:ABnD7c7620			Bàn nén D = 76cm			cái			0.000			0


			63			:ABrđ2b2025			Bộ rây địa chất f 20cm			bộ			0.000			0


			64			:ABrđcctb29			Bộ rây địa chất công trình			bộ			0.000			0


			65			:ABrsBrsb13			Bộ rây sỏi			bộ			0.000			0


			66			:ABststmc21			Bát sắt tráng men			cái			0.000			0


			67			:ABtđ012345			Bê tông đối trọng (bê tông mác 200 đá 1x2)			m3			0.000			0


			68			:ABtbBtbc17			Bình tiêu bản			cái			0.000			0


			69			:ABtt010038			Bình thủy tinh tam giác (50-100ml)			cái			0.000			0


			70			:ABtt100024			Bình tỷ trọng 1000ml			cái			0.000			0


			71			:ABtt100030			Bình thuỷ tinh (1001000)ml			cái			0.000			0


			72			:ABtt100036			Bình thuỷ tinh tam giác (501000)			cái			0.000			0


			73			:ABtt100038			Bình thuỷ tinh tam giác (501000)ml			cái			0.000			0


			74			:ABtt100039			Bình thuỷ tinh tam giác (50 1000)ml			cái			0.000			0


			75			:ABttBttc17			Bình tỷ trọng			cái			0.000			0


			76			:ABttBttc18			Bình thuỷ tinh			cái			0.000			0


			77			:ABttc10025			Bình tỷ trọng (100ml)			cái			0.000			0


			78			:ABxắBxắb15			Bộ xạc ắcquy			bộ			0.000			0


			79			:ABxắxắqb16			Bộ xạc ắc quy			bộ			0.000			0


			80			:ACđllcvb31			Cốc đất luyện, càng vaxiliep			bộ			0.000			0


			81			:ACbcCbc14			Chốt búa			chiếc			0.000			0


			82			:ACc(010028			Cánh cắt (ẻ 60 ẻ 70 ẻ100)			bộ			0.000			0


			83			:ACcđCcđb16			Cối chày đồng			bộ			0.000			0


			84			:ACcbCcbb13			Cối chế bị			bộ			0.000			0


			85			:ACcbCcbb14			Cối chế bị			bộ			0.000			0


			86			:ACcccb4024			Cần cắt cánh (40 cái)			bộ			0.000			0


			87			:ACccCcc12			Chốt cần			cái			0.000			0


			88			:ACccCcc13			Cuốc chim			cái			0.000			0


			89			:ACccCcc14			Cuốc chim			cái			0.000			0


			90			:ACckCck12			Cát chuẩn			kg			0.000			0


			91			:ACcmCcm10			Cần chốt			m			0.000			0


			92			:ACcsCcsb14			Cối chày sứ			bộ			0.000			0


			93			:ACcsCcsc14			Cầu chì sứ			cái			0.000			0


			94			:ACctcttb21			Cối chày thuỷ tinh			bộ			0.000			0


			95			:ACcthkcc34			Choòng cánh tráng hợp kim cứng			cái			0.000			0


			96			:ACdđ3pc322			Cầu dao điện 3 pha			cái			0.000			0


			97			:ACdđCdđc16			Chày dầm đất			cái			0.000			0


			98			:ACgđCgđb13			Cối giã đá			bộ			0.000			0


			99			:ACg0040428			Cọc gỗ 0,04 x 0,04 x 0,4			cái			0.000			0


			100			:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc			0.000			0


			101			:ACk2580030			Cần khoan 25 x 105 x 800mm			cái			0.000			0


			102			:ACkmCkm11			Cần khoan			m			0.000			0


			103			:ACmđmđlc18			Cọc mốc đo lún			cọc			0.000			0


			104			:ACmnCmnm14			Cáp múc nước			m			0.000			0


			105			:ACmntphc36			Cốc mỏ nhôm (đun thành phần hạt)			cái			0.000			0


			106			:ACnbCnb10			Cọc neo			bộ			0.000			0


			107			:ACncCnc13			Chén nung			cái			0.000			0


			108			:ACnf3c3020			Chậu nhôm f 30cm			cái			0.000			0


			109			:ACnmCnmc16			Chai nút mài			cái			0.000			0


			110			:ACs22c2516			Chén sứ 25ml			cái			0.000			0


			111			:ACscCsc11			Chén sứ			cái			0.000			0


			112			:ACtf8m6820			Cáp thép f 6 f 8mm			m			0.000			0


			113			:ACtf8m6821			Cáp thép  f 6 f 8mm			m			0.000			0


			114			:ACtstsdc22			Cực thu sóng dọc			chiếc			0.000			0


			115			:ACtstsnc24			Cực thu sóng ngang			chiếc			0.000			0


			116			:ACtt100025			Cốc thuỷ tinh 1000 ml			cái			0.000			0


			117			:ACtt100029			Cốc thuỷ tinh (501000) ml			cái			0.000			0


			118			:ACtt2c2023			Chậu thuỷ tinh f 20			cái			0.000			0


			119			:ACttCttc17			Cốc thủy tinh			cái			0.000			0


			120			:ACttCttc18			Cốc thuỷ tinh			cái			0.000			0


			121			:ACVcCVc17			Chuỳ Vaxiliep			cái			0.000			0


			122			:ACvmCvm311			Cát vàng			m3			0.000			0


			123			:ACxmCxm10			Cần xoắn			m			0.000			0


			124			:ACxmCxm11			Cần xuyên			m			0.000			0


			125			:ADđcDđcm14			Dây địa chấn			m			0.000			0


			126			:ADđlDđlb14			Dàn đo lún			bộ			0.000			0


			127			:ADđmDđm10			Dây điện			m			0.000			0


			128			:ADđnđnmm17			Dây điện nổ mìn			m			0.000			0


			129			:ADđsDđsm14			Dây điện súp			m			0.000			0


			130			:ADđvl(pm29			Dây địa vật lý  (thu, phát)			m			0.000			0


			131			:ADcđ3pm320			Dây cáp điện 3 pha			m			0.000			0


			132			:ADcn2k2021			Dầu công nghiệp 20			kg			0.000			0


			133			:ADcshnm848			Dây cao su f 8mm (để làm thấm và bão hoà nước)			m			0.000			0


			134			:ADctnđnb29			Dụng cụ thí nghiệm đầm nện			bộ			0.000			0


			135			:ADcxđtnc30			Dụng cụ xác định trương nở			cái			0.000			0


			136			:ADcxđtrb29			Dụng cụ xác định độ tan rã			bộ			0.000			0


			137			:ADcxđtrc27			Dụng cụ xác định tan rã			cái			0.000			0


			138			:ADcxnccb36			Dụng cụ xác định góc nghỉ của cát			bộ			0.000			0


			139			:ADgđDgđc15			Dao gạt đất			cái			0.000			0


			140			:ADI3503529			Dầm I 300 350 dài hơn 3,5m			kg			0.000			0


			141			:ADkkDkk11			Dầu kích			kg			0.000			0


			142			:ADlđDlđc17			Dao luyện đất			cái			0.000			0


			143			:ADndndcc20			Dao nén, dao cắt			cái			0.000			0


			144			:ADrcrcđc20			Dao rựa chặt đất			cái			0.000			0


			145			:ADtcDtc12			Dao thấm			cái			0.000			0


			146			:ADtf3k2317			Dây thép f 2 3			kg			0.000			0


			147			:ADvcvcnc21			Dao vòng cắt, nén			cái			0.000			0


			148			:ADvhvhkc21			Dao vòng hợp kim			cái			0.000			0


			149			:ADvnDvnc16			Dao vòng nén			cái			0.000			0


			150			:ADvtDvtc17			Dao vòng thấm			cái			0.000			0


			151			:Aốđtđtnc21			ống đo thí nghiệm			cái			0.000			0


			152			:Aốđt020042			ống đong thủy tinh 1000ml, 500ml, 200ml			bộ			0.000			0


			153			:Aốđt100028			ống đong thuỷ tinh 1000ml			bộ			0.000			0


			154			:Aốđt100029			ống đong thủy tinh 1000ml			cái			0.000			0


			155			:Aốđt100030			ống đong thủy tinh 1000ml			cái			0.000			0


			156			:Aốđt255029			ống đồng trục f 25 và f 50			bộ			0.000			0


			157			:Aốcđ2c2521			ống chuẩn độ 25ml			cái			0.000			0


			158			:Aốcmốcm11			ống chống			m			0.000			0


			159			:Aốcs161830			ống cao su dẫn nước f 1618mm			m			0.000			0


			160			:Aốcs1c1630			ống cao su dẫn nước f 16mm			cái			0.000			0


			161			:Aốcscsmm16			ống cao su mềm			m			0.000			0


			162			:Aốcssdnm21			ống cao su dẫn nước			m			0.000			0


			163			:Aốht210030			ống hút thuỷ tinh (2100)ml			cái			0.000			0


			164			:Aốkf3m3214			ống kẽm f 32			m			0.000			0


			165			:Aốmđốmđm13			ống mẫu đơn			m			0.000			0


			166			:Aốmốốmố11			ống mẫu			ống			0.000			0


			167			:Aốmkốmkc15			ống mẫu kép			cái			0.000			0


			168			:Aốmnd2c223			ống múc nước dài 2m			cái			0.000			0


			169			:Aốmnmndm21			ống mẫu nguyên dạng			m			0.000			0


			170			:Aốmxốmxm14			ống mẫu xoắn			m			0.000			0


			171			:Aốnf1m1616			ống ngoài f 16			m			0.000			0


			172			:Aốnf5m5016			ống nước fi 50			m			0.000			0


			173			:Aốs++qđc25			ống súng + quả đạn			chiếc			0.000			0


			174			:AốtDmm6520			ống thép D 65 mm			mét			0.000			0


			175			:Aốtfkm4228			ống trong f 42 (cần khoan)			m			0.000			0


			176			:Aốtod1ố121			ống tổ ong dài 1m			ống			0.000			0


			177			:Aốttf8c827			ống thuỷ tinh chữ T f 8			cái			0.000			0


			178			:Aốtttc8138			ống thuỷ tinh f 8 dài 1 m làm thấm			cái			0.000			0


			179			:AGảkm14020			Giấy ảnh khổ 140mm			m			0.000			0


			180			:AGảmGảm10			Giấy ảnh			m			0.000			0


			181			:AGcc0m0319			Giấy can cao 0,3m			m			0.000			0


			182			:AGccGcc13			Giấy can			cuộn			0.000			0


			183			:AGcs6m6318			Ghen cao su f 63			m			0.000			0


			184			:AGd2m25214			Gỗ dán 25mm			m2			0.000			0


			185			:AGd4m40214			Gỗ dán 40mm			m2			0.000			0


			186			:AGDTGDT14			Giấy Diamat			Tờ			0.000			0


			187			:AGốnGốnc18			Giá ống nghiệm			cái			0.000			0


			188			:AGglgltc19			Giá gỗ làm thấm			cái			0.000			0


			189			:AGgmGgmr16			Giấy gói mẫu			ram			0.000			0


			190			:AGkl0m0321			Giấy kẻ ly cao 0,3m			m			0.000			0


			191			:AGkl6m6320			Ghen kim loại f 63			m			0.000			0


			192			:AGklGklm12			Giấy kẻ ly			m			0.000			0


			193			:AGnVnVm312			Gỗ nhóm V			m3			0.000			0


			194			:AGrtGrt11			Giấy ráp			tờ			0.000			0


			195			:AGtmGtm39			Gỗ tấm			m3			0.000			0


			196			:AGttGtt14			Giấy trắng			tập			0.000			0


			197			:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ			0.000			0


			198			:AGvtGvt13			Giấy viết			tập			0.000			0


			199			:AGxnnVm315			Gỗ xẻ nhóm V			m3			0.000			0


			200			:AHc(c(ak28			Hoá chất (HCl, axêtic...)			kg			0.000			0


			201			:AHcccclg21			Hoá chất các loại			gam			0.000			0


			202			:AHckHck11			Hóa chất			kg			0.000			0


			203			:AHgđ040035			Hộp gỗ đựng mẫu 400 x 400 x 400			cái			0.000			0


			204			:AHgđ040037			Hộp gỗ đựng mẫu 400 x 400 x 400mm			cái			0.000			0


			205			:AHgđgđmh19			Hộp gỗ đựng mẫu			hộp			0.000			0


			206			:AHg21c2124			Hộp gỗ 2 ngăn dài 1m			cái			0.000			0


			207			:AHg2lc2428			Hộp gỗ 24 ô đựng mẫu lưu			cái			0.000			0


			208			:AHgcHgc10			Hộp gỗ			cái			0.000			0


			209			:AHgcHgc11			Hộp gỗ			cái			0.000			0


			210			:AHncHnc12			Hộp nhôm			cái			0.000			0


			211			:AHnnHnnc16			Hộp nhôm nhỏ			cái			0.000			0


			212			:AHt2010019			Hộp tôn 200x100			cái			0.000			0


			213			:AHt2010023			Hộp tôn 200 x 100mm			cái			0.000			0


			214			:AHt2200125			Hộp tôn 200 x 200 x 1			cái			0.000			0


			215			:AKđvKđvc18			Kíp điện visai			cái			0.000			0


			216			:AKd1204044			Kính dầy 10 ly (20 x 40)cm (kính mài mờ)			cái			0.000			0


			217			:AKlcKlc12			Kính lúp			cái			0.000			0


			218			:AKltKltc16			Kính lập thể			cái			0.000			0


			219			:AKmcKmc12			Khay men			cái			0.000			0


			220			:AKmcKmc13			Khay men			cái			0.000			0


			221			:AKmcmcnc22			Khay men chữ nhật			cái			0.000			0


			222			:AKmmc10526			Kính mài mờ (1 x 0,5)m			cái			0.000			0


			223			:AKmtKmtc15			Khay men to			cái			0.000			0


			224			:AKmtt+nc22			Khay men to + nhỏ			cái			0.000			0


			225			:AKủđKủđc14			Khay ủ đất			cái			0.000			0


			226			:AKt(305031			Kính trắng (2 x 30 x 50) mm			cái			0.000			0


			227			:AKTgKTg19			Kali Thiocyarat			gam			0.000			0


			228			:AKtmKtmc17			Khuôn tạo mẫu			cái			0.000			0


			229			:AKv1161622			Kính vuông 16 x 16			cái			0.000			0


			230			:ALcđLcđc17			Lưỡi cắt đất			cái			0.000			0


			231			:ALkLk8			Lamen			kg			0.000			0


			232			:AMbnc27025			Màng buồng nước f 270			cái			0.000			0


			233			:AMbttđsc23			Mốc bê tông đúc sẵn			cái			0.000			0


			234			:AMkc4c4629			Mũi khoan chữ thập f 46mm			cái			0.000			0


			235			:AMkcMkc13			Mũi khoan			cái			0.000			0


			236			:AMkhhkcc47			Mũi khoan hình xuyên gắn răng hợp kim cứng			cái			0.000			0


			237			:AMkhkhkc22			Mũi khoan hợp kim			cái			0.000			0


			238			:AMkkkkcc23			Mũi khoan kim cương			cái			0.000			0


			239			:AMxđMxđc16			Muôi xúc đất			cái			0.000			0


			240			:AMxcMxc13			Mũi xuyên			cái			0.000			0


			241			:AMxcMxcc17			Mũi xuyên cắt			cái			0.000			0


			242			:AMxhxhnc22			Mũi xuyên hình nón			cái			0.000			0


			243			:ANástbhm54			Nồi áp suất hút chân không (để làm tỷ trọng bão hoà)			m			0.000			0


			244			:ANđốNđốc15			Nắp đậy ống			cái			0.000			0


			245			:ANbgNbg15			Nitơrat bạc			gam			0.000			0


			246			:ANBtBtkg27			Nitro Benzen tinh khiết			gam			0.000			0


			247			:ANckNck14			Nhựa canada			kg			0.000			0


			248			:ANclNcl12			Nước cất			lít			0.000			0


			249			:ANk1060022			Nhiệt kế 10oC600oC			cái			0.000			0


			250			:ANk1150025			Nhiệt kế 100oC 1500oC			cái			0.000			0


			251			:ANk1150026			Nhiệt kế 100oC 1500 oC			cái			0.000			0


			252			:ANkckclc22			Nhiệt kế các loại			cái			0.000			0


			253			:ANkcNkc12			Nhiệt kế			cái			0.000			0


			254			:ANkcNkc13			Nhiệt kế			cái			0.000			0


			255			:AP1vvq1515			Pin 1,5 vôn			quả			0.000			0


			256			:AP6vvh6914			Pin 69 vôn			hòm			0.000			0


			257			:APBhBh4513			Pin BTO45			hòm			0.000			0


			258			:APdccđnđ24			Pin dùng cho đo nước			đôi			0.000			0


			259			:APkPk11			Paraphin			kg			0.000			0


			260			:APrcPrcb16			Phễu rót cát			bộ			0.000			0


			261			:APsff5c518			Phễu sắt f 5cm			cái			0.000			0


			262			:APsgPsg12			Phèn sắt			gam			0.000			0


			263			:APtđtđcb20			Phao thử độ chặt			bộ			0.000			0


			264			:APtt010029			Phễu thuỷ tinh (60-100)mm			cái			0.000			0


			265			:APttPttc18			Phễu thủy tinh			cái			0.000			0


			266			:APttPttc19			Phễu thuỷ tinh			cái			0.000			0


			267			:APttttkb19			Phao tỷ trọng kế			bộ			0.000			0


			268			:AQbcbcsq17			Quả bo cao su			quả			0.000			0


			269			:AQbqQbq10			Quả bo			quả			0.000			0


			270			:AQhkQhk10			Que hàn			kg			0.000			0


			271			:AQkđQkđc17			Que khuấy đất			cái			0.000			0


			272			:ARđccctb26			Rây địa chất công trình			bộ			0.000			0


			273			:ARđcRđcb15			Rây địa chất			bộ			0.000			0


			274			:ARdccđnb23			Rây dụng cụ đầm nện			bộ			0.000			0


			275			:ASđcđclq20			Sổ đo các loại			quyển			0.000			0


			276			:ASđkSđk15			Sunphat đồng			kg			0.000			0


			277			:ASđlSđlq15			Sổ đo lún			quyển			0.000			0


			278			:ASđnSđnq16			Sổ đo nước			quyển			0.000			0


			279			:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển			0.000			0


			280			:ASđqSđq16			Sổ đo			quyển			0.000			0


			281			:ASđtSđtk16			Sơn đỏ, trắng			kg			0.000			0


			282			:ASénSénq16			Sổ ép nước			quyển			0.000			0


			283			:ASgccmnq26			Sổ ghi chép múc nước			quyển			0.000			0


			284			:AShnShnq17			Sổ hút nước			quyển			0.000			0


			285			:ASt+t+đk17			Sơn trắng + đỏ			kg			0.000			0


			286			:AStf1k1416			Sắt tròn f 14			kg			0.000			0


			287			:ASthhđlq24			Sổ tổng hợp độ lún			quyển			0.000			0


			288			:ATôdôdnm16			Tuy ô dẫn nước			m			0.000			0


			289			:ATđđTđđc18			Thuổng đào đất			cái			0.000			0


			290			:ATđcTđcc18			Tời địa chấn			chiếc			0.000			0


			291			:ATđlđllc22			Thùng đo lưu lượng			cái			0.000			0


			292			:ATđnTđnc20			Thùng đựng nước			cái			0.000			0


			293			:ATả((vhl27			Thuốc ảnh (hiện và hãm)			lít			0.000			0


			294			:ATảhhvhl25			Thuốc ảnh hiện và hãm			lít			0.000			0


			295			:ATc22c2018			Thước cuộn 20m			cái			0.000			0


			296			:ATcdcdđc21			Tời cuốn dây điện			cái			0.000			0


			297			:ATcddđcc25			Tời cuốn dây địa chấn			cái			0.000			0


			298			:ATcdTcdc16			Tời cuốn dây			cái			0.000			0


			299			:ATcdTcdc17			Tời cuốn dây			cái			0.000			0


			300			:ATd55c5017			Thước dây 50m			cái			0.000			0


			301			:ATdIkclk30			Thép dầm I và kích các loại			kg			0.000			0


			302			:ATgf1k1016			Thép gai f 10			kg			0.000			0


			303			:ATgf1k1616			Thép gai f 16			kg			0.000			0


			304			:ATgf2k2216			Thép gai f 22			kg			0.000			0


			305			:ATgf324019			Thép gai f 32 40			kg			0.000			0


			306			:ATgnTgnđ19			Thùng gánh nước			đôi			0.000			0


			307			:AThchclk21			Thép hình các loại			kg			0.000			0


			308			:ATknnbhc24			Tấm kẹp ngâm bão hoà			cái			0.000			0


			309			:ATlllc6026			Thùng lưu lượng 60 lít			cái			0.000			0


			310			:ATmcTmc13			Thước mét			cái			0.000			0


			311			:ATnaTnak18			Thuốc nổ anômít			kg			0.000			0


			312			:ATnbnbhc22			Thùng ngâm bão hoà			cái			0.000			0


			313			:ATnkTnk12			Thuỷ ngân			kg			0.000			0


			314			:ATplTplc17			Thùng phân ly			cái			0.000			0


			315			:ATt22c2018			Thước thép 20m			cái			0.000			0


			316			:ATt44c4218			Thước thép 42m			cái			0.000			0


			317			:ATt5t5c517			Thước thép 5m			cái			0.000			0


			318			:ATvđvđmc20			Túi vải đựng mẫu			cái			0.000			0


			319			:AXcXc8			Xẻng			cái			0.000			0


			320			:AXcXc9			Xẻng			cái			0.000			0


			321			:AXkXk9			Ximăng			kg			0.000			0


			322			:AXmkXmk10			Xi măng			kg			0.000			0


			323			:AXmP3k3016			Xi măng PC 30			kg			0.000			0


			324			:AXmPPk3015			Xi măng PC30			kg			0.000			0


			325			:AXnđnđsc22			Xoong nhôm đun sáp			cái			0.000			0


									Nhân công


			326			:BB4c4c4712			Bậc 4/7			công			0.000			0


			327			:BBt44c4716			Bậc thợ 4/7			công			0.000			0


			328			:BBtb4c4726			Bậc thợ bình quân 4/7			công			0.000			0


			329			:BCb44c4716			Cấp bậc 4/7			công			0.000			0


			330			:BCbk4c4822			Cấp bậc kỹ sư 4/8			công			0.000			0


			331			:BCbkc45824			Cấp bậc kỹ sư 4,5/8			công			0.000			0


			332			:BCbt4c4720			Cấp bậc thợ 4/7			công			0.000			0


			333			:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công			0.000			0


			334			:BCbt4c4726			Cấp bậc thợ bquân 4/7			công			0.000			0


			335			:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công			0.000			0


			336			:BCbtc45725			Cấp bậc thợ bq 4,5/7			công			0.000			0


			337			:BCbtc45732			Cấp bậc thợ bình quân 4,5/7			công			0.000			0


			338			:BCnc4c4736			Công nhân cấp bậc bình quân 4/7			công			0.000			0


			339			:BKsc4c4832			Kỹ sư cấp bậc bình quân 4/8			công			0.000			0


			340			:BKsc5c5832			Kỹ sư cấp bậc bình quân 5/8			công			0.000			0


			341			:BNcBc45725			Nhân công: Bậc 4,5/7			công			0.000			0


									Máy thi công


			342			:CÔt1tc1217			Ôtô tải 12 tấn			ca			0.000			0


			343			:CÔtcÔtc7			Ô tô			ca			0.000			0


			344			:CÔtttc1218			Ô tô tải 12 tấn			ca			0.000			0


			345			:CÔtttc1224			Ôtô tải trọng 12 tấn			ca			0.000			0


			346			:CĐcĐc11			Đittomát			ca			0.000			0


			347			:CBđcBđc11			Bếp điện			ca			0.000			0


			348			:CBđcBđc12			Bếp điện			ca			0.000			0


			349			:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca			0.000			0


			350			:CBccBcc10			Bếp cát			ca			0.000			0


			351			:CBcMMc1016			Búa căn MO-10			ca			0.000			0


			352			:CBdctnSc28			Bộ dụng cụ thí nghiệm SPT			ca			0.000			0


			353			:CBktBktc15			Bộ khoan tay			ca			0.000			0


			354			:CBktBktc16			Bộ khoan tay			ca			0.000			0


			355			:CBktPc3020			Búa khoan tay P30			ca			0.000			0


			356			:CBmkc15046			Bộ máy khoan cby 150 zub hoặc loại tương tự			ca			0.000			0


			357			:CBmkc15048			Bộ máy khoan cby – 150 zub hoặc loại tương tự			ca			0.000			0


			358			:CBmkc15050			Bộ máy khoan cby – 150 – zub hoặc loại tương tự			ca			0.000			0


			359			:CBnnhttc32			Bộ nén ngang GA hoặc tương tự			ca			0.000			0


			360			:CBth7c7521			Biến thế hàn 7,5kW			ca			0.000			0


			361			:CBttttsc21			Biến thế thắp sáng			ca			0.000			0


			362			:CCđcCđc11			Cân điện			ca			0.000			0


			363			:CCbcCbc10			Cân bàn			ca			0.000			0


			364			:CCBcCBc16			Cần Belkenman			ca			0.000			0


			365			:CCc1tc1017			Cần cẩu 10 tấn			ca			0.000			0


			366			:CCc1tc1617			Cần cẩu 16 tấn			ca			0.000			0


			367			:CCc2tc2517			Cần cẩu 25 tấn			ca			0.000			0


			368			:CCktCktc15			Cân kỹ thuật			ca			0.000			0


			369			:CCptcktc32			Cân phân tích và cân kỹ thuật			ca			0.000			0


			370			:CCptCptc16			Cân phân tích			ca			0.000			0


			371			:CCptvcđc28			Cân phân tích và cân điện			ca			0.000			0


			372			:CCthCthc14			Cẩu tự hành			ca			0.000			0


			373			:CD0cc02012			Dalta 020			ca			0.000			0


			374			:Cốncốnc11			ống nhòm			ca			0.000			0


			375			:CK1tc10015			Kích 100 tấn			ca			0.000			0


			376			:CK2tc25015			Kích 250 tấn			ca			0.000			0


			377			:CK5tc50015			Kích 500 tấn			ca			0.000			0


			378			:CKhvKhvc15			Kính hiển vi			ca			0.000			0


			379			:CKtl5c5020			Kích thủy lực 50T			ca			0.000			0


			380			:CKtltc5023			Kích thủy lực 50 tấn			ca			0.000			0


			381			:CKtmKtmc16			Kích tháo mẫu			ca			0.000			0


			382			:CLncLnc10			Lò nung			ca			0.000			0


			383			:CMđc121233			Máy địa chấn 12 mạch TRIOSX 12			ca			0.000			0


			384			:CMđc2c2425			Máy địa chấn TRIOSX 24			ca			0.000			0


			385			:CMđcc12522			Máy địa chấn ES-125			ca			0.000			0


			386			:CMđcMđc10			Máy đầm			ca			0.000			0


			387			:CMđcMđc11			Máy đầm			ca			0.000			0


			388			:CMđmđmbc18			Máy đo mia bala			ca			0.000			0


			389			:CMđPMđPc12			Máy đo PH			ca			0.000			0


			390			:CMảcMảc10			Máy ảnh			ca			0.000			0


			391			:CMb2505017			Máy bơm 250/50			ca			0.000			0


			392			:CMbcMbc10			Máy bơm			ca			0.000			0


			393			:CMbd4c4815			Máy bơm d 48			ca			0.000			0


			394			:CMbdc10016			Máy bơm d 100			ca			0.000			0


			395			:CMbn505022			Máy bơm nước 250/50			ca			0.000			0


			396			:CMbn7c7521			Máy bơm nước 7,5kW			ca			0.000			0


			397			:CMbnMbnc15			Máy bơm nước			ca			0.000			0


			398			:CMC((hPc26			Máy CBR (Anh hoặc Pháp)			ca			0.000			0


			399			:CMc(tncc38			Máy caragrang (làm thí nghiệm chảy)			ca			0.000			0


			400			:CMcđvmđc23			Máy cưa đá và mài đá			ca			0.000			0


			401			:CMcbcbtc18			Máy cắt ba trục			ca			0.000			0


			402			:CMccccnc21			Máy chưng cất nước			ca			0.000			0


			403			:CMccccnc22			Máy chưng cất nước			ca			0.000			0


			404			:CMccMcc10			Máy cắt			ca			0.000			0


			405			:CMCcMCc11			Máy CBR			ca			0.000			0


			406			:CMcm303031			Máy cắt mẫu lớn (30 x 30) cm			ca			0.000			0


			407			:CMcnMcnc14			Máy cắt nhỏ			ca			0.000			0


			408			:CMcnMcnc15			Máy cất nước			ca			0.000			0


			409			:CMcứcứbc19			Máy cắt ứng biến			ca			0.000			0


			410			:CMélMélc18			Máy ép litvinop			ca			0.000			0


			411			:CMémémđc16			Máy ép mẫu đá			ca			0.000			0


			412			:CMhchckc21			Máy hút chân không			ca			0.000			0


			413			:CMkcMkc12			Máy khoan			ca			0.000			0


			414			:CMkF604064			Máy khoan F-60L hoặc B-40L hoặc loại tương tự để khoan tạo lỗ			ca			0.000			0


			415			:CMkmkmđc19			Máy khoan mẫu đá			ca			0.000			0


			416			:CMmđMmđc13			Máy mài đá			ca			0.000			0


			417			:CMMc210015			Máy MF-2-100			ca			0.000			0


			418			:CMn11tc117			Máy nén 1 trục			ca			0.000			0


			419			:CMncMnc10			Máy nén			ca			0.000			0


			420			:CMnk600322			Máy nén khí 600m3/h			ca			0.000			0


			421			:CMnkBc1018			Máy nén khí B10			ca			0.000			0


			422			:CMnkkDc918			Máy nén khí DK9			ca			0.000			0


			423			:CMpđ253026			Máy phát điện 2,5-3,0kW			ca			0.000			0


			424			:CMSCMSC13			Máy Scaner			Ca			0.000			0


			425			:CMsmmnlc22			Máy so màu ngọn lửa			ca			0.000			0


			426			:CMsmmqđc24			Máy so màu quang điện			ca			0.000			0


			427			:CMtđMtđc15			Máy trộn đất			ca			0.000			0


			428			:CMT0c02015			Máy Theo 020			ca			0.000			0


			429			:CMtbMtbc16			Máy thuỷ bình			ca			0.000			0


			430			:CMtcc03024			Máy thuỷ chuẩn Ni 030			ca			0.000			0


			431			:CMtcMtc11			Máy thấm			ca			0.000			0


			432			:CMUcUc1811			Máy UJ18			ca			0.000			0


			433			:CMvPMvPC16			Máy vẽ Ploter			Ca			0.000			0


			434			:CMvtMvtC14			Máy vi tính			Ca			0.000			0


			435			:CMxđđmđc22			Máy xác định mô đun			ca			0.000			0


			436			:CMxđhstc26			Máy xác định hệ số thấm			ca			0.000			0


			437			:CMxđtc5037			Máy xuyên động RA-50 hoặc tương tự			ca			0.000			0


			438			:CMxthttc37			Máy xuyên tĩnh Gouđa hoặc tương tự			ca			0.000			0


			439			:CN0c0c0049			Ni 004			ca			0.000			0


			440			:CN0c0c0309			NI 030			ca			0.000			0


			441			:CQgCgCc517			Quạt gió CB-5M			ca			0.000			0


			442			:CT0cc01011			Theo 010			ca			0.000			0


			443			:CT0cc02011			Theo 020			ca			0.000			0


			444			:CTbđđbdc24			Thiết bị đo biến dạng			ca			0.000			0


			445			:CTbđđnlc24			Thiết bị đo ngẫu lực			ca			0.000			0


			446			:CTbsbsâc19			Thiết bị siêu âm			ca			0.000			0


			447			:CThđThđc13			Tủ hút độc			ca			0.000			0


			448			:CTs22kc214			Tủ sấy 2 kW			ca			0.000			0


			449			:CTscTsc10			Tủ sấy			ca			0.000			0


			450			:CTscTsc9			Tủ sấy			ca			0.000			0


			451			:CTt0c05320			Thùng trục  0,5m3			ca			0.000			0





&L&".VnTime,Italic"&10Dù to¸n ACITT 2005


&C&P


Tong hop vat tu


END





Gia tri vat tu


			BẢNG GIÁ VẬT LIỆU ĐẾN HIỆN TRƯỜNG KHẢO SÁT			1


			(CHƯA TÍNH THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG)			0


			STT			MÃ HIỆU			TÊN VẬT TƯ			ĐƠN VỊ			KHỐI LƯỢNG			ĐƠN GIÁ			THÀNH TIỀN


			1			:Aák(510023			áp kế (5 25 100 bar)			bộ			0.000			1,600,000			0			0			1,600,000			0


			2			:Aák(c25019			áp kế (250 bar)			cái			0.000			220,000			0			0			220,000			0


			3			:Aákbbc2527			áp kế bình hơi (25 bar)			cái			0.000			100,000			0			0			100,000			0


			4			:AĐ+d+dtk18			Đinh + dây thép			kg			0.000			9,523			0			0			9,523			0


			5			:AĐđcĐđc12			Đui điện			cái			0.000			2,000			0			0			2,000			0


			6			:AĐbđbđcc20			Địa bàn địa chất			cái			0.000			220,000			0			0			220,000			0


			7			:AĐcđĐcđc17			Điện cực đồng			cái			0.000			17,000			0			0			17,000			0


			8			:AĐCcĐCc10			Đĩa CD			cái			0.000			3,600			0			0			3,600			0


			9			:AĐckkpcc27			Điện cực không phân cực			cái			0.000			200,000			0			0			200,000			0


			10			:AĐcsĐcsc16			Điện cực sắt			cái			0.000			11,000			0			0			11,000			0


			11			:AĐcUĐcUk13			Đinh chữ U			kg			0.000			9,523			0			0			9,523			0


			12			:AĐdmĐdm39			Đá dăm			m3			0.000			128,570			0			0			128,570			0


			13			:AĐgđĐgđc13			Đe ghè đá			cái			0.000			100,000			0			0			100,000			0


			14			:AĐh(ctm323			Đá hộc (để chất tải)			m3			0.000			81,000			0			0			81,000			0


			15			:AĐhđđálc21			Đồng hồ đo áp lực			cái			0.000			300,000			0			0			300,000			0


			16			:AĐhđđbdc25			Đồng hồ đo biến dạng			cái			0.000			250,000			0			0			250,000			0


			17			:AĐhđđmnc23			Đồng hồ đo mức nước			cái			0.000			250,000			0			0			250,000			0


			18			:AĐhđđvnc30			Đồng hồ đo điện vạn năng			chiếc			0.000			500,000			0			0			500,000			0


			19			:AĐhđ3c3330			Đồng hồ đo lưu lượng 3m3/h			cái			0.000			150,000			0			0			150,000			0


			20			:AĐhđ4c4229			Đồng hồ đo áp lực 4kG/cm2			cái			0.000			300,000			0			0			300,000			0


			21			:AĐhđhđđc19			Đồng hồ đo điện			cái			0.000			500,000			0			0			500,000			0


			22			:AĐhđhđbc18			Đồng hồ để bàn			cái			0.000			50,000			0			0			50,000			0


			23			:AĐhđhđlc19			Đồng hồ đo lún			cái			0.000			250,000			0			0			250,000			0


			24			:AĐhđhđnc19			Đồng hồ đo nước			cái			0.000			150,000			0			0			150,000			0


			25			:AĐhbhbgb19			Đồng hồ bấm giây			bộ			0.000			100,000			0			0			100,000			0


			26			:AĐhdctm326			Đá hộc dùng để chất tải			m3			0.000			81,000			0			0			81,000			0


			27			:AĐhlhllc21			Đồng hồ lưu lượng			cái			0.000			150,000			0			0			150,000			0


			28			:AĐkĐk7			Đinh			kg			0.000			9,523			0			0			9,523			0


			29			:AĐmđĐmđv15			Đá mài đĩa			viên			0.000			30,000			0			0			30,000			0


			30			:AĐmcĐmc11			Đĩa mềm			cái			0.000			4,500			0			0			4,500			0


			31			:AĐncĐncb14			Đầu nối cần			bộ			0.000			180,000			0			0			180,000			0


			32			:AĐnốnốcc21			Đầu nối ống chống			cái			0.000			45,000			0			0			45,000			0


			33			:AĐs1m12313			Đá sỏi 1x2			m3			0.000			128,570			0			0			128,570			0


			34			:AĐststmc21			Đĩa sắt tráng men			cái			0.000			5,000			0			0			5,000			0


			35			:AĐtcĐtc12			Đục thép			cái			0.000			50,000			0			0			50,000			0


			36			:Aắq(226130			ắc quy (12V x 2) + (6V x 1)			bộ			0.000			250,000			0			0			250,000			0


			37			:Aắq11b1213			ắc quy 12V			bộ			0.000			250,000			0			0			250,000			0


			38			:Aắqcắqc10			ắc quy			cái			0.000			250,000			0			0			250,000			0


			39			:AAakAak14			Axít axalic			kg			0.000			40,000			0			0			40,000			0


			40			:AAnđAnđg20			Axít nitơric đặc			gam			0.000			30			0			0			30			0


			41			:ABđ1c10018			Bóng điện 100W			cái			0.000			3,500			0			0			3,500			0


			42			:ABđ2020024			Bóng điện 220V 200W			cái			0.000			5,000			0			0			5,000			0


			43			:ABđ33c3617			Bóng điện 36W			cái			0.000			3,000			0			0			3,000			0


			44			:ABđcđcsc24			Bóng điện chiếu sáng			cái			0.000			3,000			0			0			3,000			0


			45			:ABđcBđc13			Bàn đập			chiếc			0.000			100,000			0			0			100,000			0


			46			:ABđcBđcc16			Búa địa chất			cái			0.000			15,000			0			0			15,000			0


			47			:AB2k2kc212			Búa 2 kg			cái			0.000			35,000			0			0			35,000			0


			48			:ABbnBbnc17			Bình bóp nước			cái			0.000			10,000			0			0			10,000			0


			49			:ABcBc9			Búa			chiếc			0.000			35,000			0			0			35,000			0


			50			:ABốmmndb25			Bộ ống mẫu nguyên dạng			bộ			0.000			500,000			0			0			500,000			0


			51			:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái			0.000			20,000			0			0			20,000			0


			52			:ABgmmckb23			Bộ gia mốc cần khoan			bộ			0.000			160,000			0			0			160,000			0


			53			:ABhẩbgẩc28			Bình hút ẩm, bình giữ ẩm			cái			0.000			1,500,000			0			0			1,500,000			0


			54			:ABhẩBhẩc15			Bình hút ẩm			cái			0.000			300,000			0			0			300,000			0


			55			:ABhẩBhẩc16			Bình hút ẩm			cái			0.000			300,000			0			0			300,000			0


			56			:ABhẩẩcvc22			Bình hút ẩm có vòi			cái			0.000			350,000			0			0			350,000			0


			57			:ABkC210026			Bình khí CO2 (100 bar)			cái			0.000			3,662,000			0			0			3,662,000			0


			58			:ABkéBkéb13			Bộ kính ép			bộ			0.000			500,000			0			0			500,000			0


			59			:ABlcb52136			Bút lông cỡ nhỏ f 5, f 2cm, f 1cm			bộ			0.000			1,500			0			0			1,500			0


			60			:ABmrrkcb23			Bộ mở rộng kim cương			bộ			0.000			500,000			0			0			500,000			0


			61			:ABnD3c3420			Bàn nén D = 34cm			cái			0.000			1,000,000			0			0			1,000,000			0


			62			:ABnD7c7620			Bàn nén D = 76cm			cái			0.000			2,000,000			0			0			2,000,000			0


			63			:ABrđ2b2025			Bộ rây địa chất f 20cm			bộ			0.000			900,000			0			0			900,000			0


			64			:ABrđcctb29			Bộ rây địa chất công trình			bộ			0.000			1,300,000			0			0			1,300,000			0


			65			:ABrsBrsb13			Bộ rây sỏi			bộ			0.000			1,300,000			0			0			1,300,000			0


			66			:ABststmc21			Bát sắt tráng men			cái			0.000			8,000			0			0			8,000			0


			67			:ABtđ012345			Bê tông đối trọng (bê tông mác 200 đá 1x2)			m3			0.000						0			0						0


			68			:ABtbBtbc17			Bình tiêu bản			cái			0.000			50,000			0			0			50,000			0


			69			:ABtt010038			Bình thủy tinh tam giác (50-100ml)			cái			0.000			30,000			0			0			30,000			0


			70			:ABtt100024			Bình tỷ trọng 1000ml			cái			0.000			50,000			0			0			50,000			0


			71			:ABtt100030			Bình thuỷ tinh (1001000)ml			cái			0.000			55,000			0			0			55,000			0


			72			:ABtt100036			Bình thuỷ tinh tam giác (501000)			cái			0.000			50,000			0			0			50,000			0


			73			:ABtt100038			Bình thuỷ tinh tam giác (501000)ml			cái			0.000			50,000			0			0			50,000			0


			74			:ABtt100039			Bình thuỷ tinh tam giác (50 1000)ml			cái			0.000			50,000			0			0			50,000			0


			75			:ABttBttc17			Bình tỷ trọng			cái			0.000			30,000			0			0			30,000			0


			76			:ABttBttc18			Bình thuỷ tinh			cái			0.000			55,000			0			0			55,000			0


			77			:ABttc10025			Bình tỷ trọng (100ml)			cái			0.000			30,000			0			0			30,000			0


			78			:ABxắBxắb15			Bộ xạc ắcquy			bộ			0.000			200,000			0			0			200,000			0


			79			:ABxắxắqb16			Bộ xạc ắc quy			bộ			0.000			200,000			0			0			200,000			0


			80			:ACđllcvb31			Cốc đất luyện, càng vaxiliep			bộ			0.000			30,000			0			0			30,000			0


			81			:ACbcCbc14			Chốt búa			chiếc			0.000			80,000			0			0			80,000			0


			82			:ACc(010028			Cánh cắt (ẻ 60 ẻ 70 ẻ100)			bộ			0.000			19,511,550			0			0			19,511,550			0


			83			:ACcđCcđb16			Cối chày đồng			bộ			0.000			250,000			0			0			250,000			0


			84			:ACcbCcbb13			Cối chế bị			bộ			0.000			100,000			0			0			100,000			0


			85			:ACcbCcbb14			Cối chế bị			bộ			0.000			100,000			0			0			100,000			0


			86			:ACcccb4024			Cần cắt cánh (40 cái)			bộ			0.000			41,729,400			0			0			41,729,400			0


			87			:ACccCcc12			Chốt cần			cái			0.000			80,000			0			0			80,000			0


			88			:ACccCcc13			Cuốc chim			cái			0.000			50,000			0			0			50,000			0


			89			:ACccCcc14			Cuốc chim			cái			0.000			50,000			0			0			50,000			0


			90			:ACckCck12			Cát chuẩn			kg			0.000			40			0			0			40			0


			91			:ACcmCcm10			Cần chốt			m			0.000			120,000			0			0			120,000			0


			92			:ACcsCcsb14			Cối chày sứ			bộ			0.000			35,000			0			0			35,000			0


			93			:ACcsCcsc14			Cầu chì sứ			cái			0.000			800			0			0			800			0


			94			:ACctcttb21			Cối chày thuỷ tinh			bộ			0.000			80,000			0			0			80,000			0


			95			:ACcthkcc34			Choòng cánh tráng hợp kim cứng			cái			0.000			250,000			0			0			250,000			0


			96			:ACdđ3pc322			Cầu dao điện 3 pha			cái			0.000			80,000			0			0			80,000			0


			97			:ACdđCdđc16			Chày dầm đất			cái			0.000			100,000			0			0			100,000			0


			98			:ACgđCgđb13			Cối giã đá			bộ			0.000			200,000			0			0			200,000			0


			99			:ACg0040428			Cọc gỗ 0,04 x 0,04 x 0,4			cái			0.000			5,000			0			0			5,000			0


			100			:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc			0.000			4,000			0			0			4,000			0


			101			:ACk2580030			Cần khoan 25 x 105 x 800mm			cái			0.000			30,000			0			0			30,000			0


			102			:ACkmCkm11			Cần khoan			m			0.000			104,000			0			0			104,000			0


			103			:ACmđmđlc18			Cọc mốc đo lún			cọc			0.000			10,000			0			0			10,000			0


			104			:ACmnCmnm14			Cáp múc nước			m			0.000			10,000			0			0			10,000			0


			105			:ACmntphc36			Cốc mỏ nhôm (đun thành phần hạt)			cái			0.000			10,000			0			0			10,000			0


			106			:ACnbCnb10			Cọc neo			bộ			0.000			15,000			0			0			15,000			0


			107			:ACncCnc13			Chén nung			cái			0.000			10,000			0			0			10,000			0


			108			:ACnf3c3020			Chậu nhôm f 30cm			cái			0.000			40,000			0			0			40,000			0


			109			:ACnmCnmc16			Chai nút mài			cái			0.000			15,000			0			0			15,000			0


			110			:ACs22c2516			Chén sứ 25ml			cái			0.000			3,000			0			0			3,000			0


			111			:ACscCsc11			Chén sứ			cái			0.000			3,000			0			0			3,000			0


			112			:ACtf8m6820			Cáp thép f 6 f 8mm			m			0.000			3,000			0			0			3,000			0


			113			:ACtf8m6821			Cáp thép  f 6 f 8mm			m			0.000			3,000			0			0			3,000			0


			114			:ACtstsdc22			Cực thu sóng dọc			chiếc			0.000			250,000			0			0			250,000			0


			115			:ACtstsnc24			Cực thu sóng ngang			chiếc			0.000			300,000			0			0			300,000			0


			116			:ACtt100025			Cốc thuỷ tinh 1000 ml			cái			0.000			10,000			0			0			10,000			0


			117			:ACtt100029			Cốc thuỷ tinh (501000) ml			cái			0.000			10,000			0			0			10,000			0


			118			:ACtt2c2023			Chậu thuỷ tinh f 20			cái			0.000			25,000			0			0			25,000			0


			119			:ACttCttc17			Cốc thủy tinh			cái			0.000			25,000			0			0			25,000			0


			120			:ACttCttc18			Cốc thuỷ tinh			cái			0.000			25,000			0			0			25,000			0


			121			:ACVcCVc17			Chuỳ Vaxiliep			cái			0.000			200,000			0			0			200,000			0


			122			:ACvmCvm311			Cát vàng			m3			0.000			38,000			0			0			38,000			0


			123			:ACxmCxm10			Cần xoắn			m			0.000			120,000			0			0			120,000			0


			124			:ACxmCxm11			Cần xuyên			m			0.000			65,000			0			0			65,000			0


			125			:ADđcDđcm14			Dây địa chấn			m			0.000			4,000			0			0			4,000			0


			126			:ADđlDđlb14			Dàn đo lún			bộ			0.000			5,000,000			0			0			5,000,000			0


			127			:ADđmDđm10			Dây điện			m			0.000			1,139			0			0			1,139			0


			128			:ADđnđnmm17			Dây điện nổ mìn			m			0.000			413			0			0			413			0


			129			:ADđsDđsm14			Dây điện súp			m			0.000			1,500			0			0			1,500			0


			130			:ADđvl(pm29			Dây địa vật lý  (thu, phát)			m			0.000			4,000			0			0			4,000			0


			131			:ADcđ3pm320			Dây cáp điện 3 pha			m			0.000			13,636			0			0			13,636			0


			132			:ADcn2k2021			Dầu công nghiệp 20			kg			0.000			10,000			0			0			10,000			0


			133			:ADcshnm848			Dây cao su f 8mm (để làm thấm và bão hoà nước)			m			0.000			8,000			0			0			8,000			0


			134			:ADctnđnb29			Dụng cụ thí nghiệm đầm nện			bộ			0.000			300,000			0			0			300,000			0


			135			:ADcxđtnc30			Dụng cụ xác định trương nở			cái			0.000			1,000,000			0			0			1,000,000			0


			136			:ADcxđtrb29			Dụng cụ xác định độ tan rã			bộ			0.000			300,000			0			0			300,000			0


			137			:ADcxđtrc27			Dụng cụ xác định tan rã			cái			0.000			300,000			0			0			300,000			0


			138			:ADcxnccb36			Dụng cụ xác định góc nghỉ của cát			bộ			0.000			200,000			0			0			200,000			0


			139			:ADgđDgđc15			Dao gạt đất			cái			0.000			4,000			0			0			4,000			0


			140			:ADI3503529			Dầm I 300 350 dài hơn 3,5m			kg			0.000			7,480			0			0			7,480			0


			141			:ADkkDkk11			Dầu kích			kg			0.000			10,000			0			0			10,000			0


			142			:ADlđDlđc17			Dao luyện đất			cái			0.000			4,000			0			0			4,000			0


			143			:ADndndcc20			Dao nén, dao cắt			cái			0.000			4,000			0			0			4,000			0


			144			:ADrcrcđc20			Dao rựa chặt đất			cái			0.000			12,000			0			0			12,000			0


			145			:ADtcDtc12			Dao thấm			cái			0.000			75,000			0			0			75,000			0


			146			:ADtf3k2317			Dây thép f 2 3			kg			0.000			7,900			0			0			7,900			0


			147			:ADvcvcnc21			Dao vòng cắt, nén			cái			0.000			75,000			0			0			75,000			0


			148			:ADvhvhkc21			Dao vòng hợp kim			cái			0.000			40,000			0			0			40,000			0


			149			:ADvnDvnc16			Dao vòng nén			cái			0.000			75,000			0			0			75,000			0


			150			:ADvtDvtc17			Dao vòng thấm			cái			0.000			75,000			0			0			75,000			0


			151			:Aốđtđtnc21			ống đo thí nghiệm			cái			0.000			3,728,000			0			0			3,728,000			0


			152			:Aốđt020042			ống đong thủy tinh 1000ml, 500ml, 200ml			bộ			0.000			50,000			0			0			50,000			0


			153			:Aốđt100028			ống đong thuỷ tinh 1000ml			bộ			0.000			50,000			0			0			50,000			0


			154			:Aốđt100029			ống đong thủy tinh 1000ml			cái			0.000			50,000			0			0			50,000			0


			155			:Aốđt100030			ống đong thủy tinh 1000ml			cái			0.000			50,000			0			0			50,000			0


			156			:Aốđt255029			ống đồng trục f 25 và f 50			bộ			0.000			2,222,000			0			0			2,222,000			0


			157			:Aốcđ2c2521			ống chuẩn độ 25ml			cái			0.000			10,000			0			0			10,000			0


			158			:Aốcmốcm11			ống chống			m			0.000			120,000			0			0			120,000			0


			159			:Aốcs161830			ống cao su dẫn nước f 1618mm			m			0.000			14,000			0			0			14,000			0


			160			:Aốcs1c1630			ống cao su dẫn nước f 16mm			cái			0.000			14,000			0			0			14,000			0


			161			:Aốcscsmm16			ống cao su mềm			m			0.000			14,000			0			0			14,000			0


			162			:Aốcssdnm21			ống cao su dẫn nước			m			0.000			14,000			0			0			14,000			0


			163			:Aốht210030			ống hút thuỷ tinh (2100)ml			cái			0.000			70,000			0			0			70,000			0


			164			:Aốkf3m3214			ống kẽm f 32			m			0.000			22,000			0			0			22,000			0


			165			:Aốmđốmđm13			ống mẫu đơn			m			0.000			300,000			0			0			300,000			0


			166			:Aốmốốmố11			ống mẫu			ống			0.000			300,000			0			0			300,000			0


			167			:Aốmkốmkc15			ống mẫu kép			cái			0.000			900,000			0			0			900,000			0


			168			:Aốmnd2c223			ống múc nước dài 2m			cái			0.000			200,000			0			0			200,000			0


			169			:Aốmnmndm21			ống mẫu nguyên dạng			m			0.000			600,000			0			0			600,000			0


			170			:Aốmxốmxm14			ống mẫu xoắn			m			0.000			600,000			0			0			600,000			0


			171			:Aốnf1m1616			ống ngoài f 16			m			0.000			16,000			0			0			16,000			0


			172			:Aốnf5m5016			ống nước fi 50			m			0.000			20,000			0			0			20,000			0


			173			:Aốs++qđc25			ống súng + quả đạn			chiếc			0.000			2,000,000			0			0			2,000,000			0


			174			:AốtDmm6520			ống thép D 65 mm			mét			0.000			100,000			0			0			100,000			0


			175			:Aốtfkm4228			ống trong f 42 (cần khoan)			m			0.000			50,000			0			0			50,000			0


			176			:Aốtod1ố121			ống tổ ong dài 1m			ống			0.000			100,000			0			0			100,000			0


			177			:Aốttf8c827			ống thuỷ tinh chữ T f 8			cái			0.000			3,000			0			0			3,000			0


			178			:Aốtttc8138			ống thuỷ tinh f 8 dài 1 m làm thấm			cái			0.000			3,000			0			0			3,000			0


			179			:AGảkm14020			Giấy ảnh khổ 140mm			m			0.000			2,500			0			0			2,500			0


			180			:AGảmGảm10			Giấy ảnh			m			0.000			2,500			0			0			2,500			0


			181			:AGcc0m0319			Giấy can cao 0,3m			m			0.000			50,000			0			0			50,000			0


			182			:AGccGcc13			Giấy can			cuộn			0.000			200,000			0			0			200,000			0


			183			:AGcs6m6318			Ghen cao su f 63			m			0.000			60,000			0			0			60,000			0


			184			:AGd2m25214			Gỗ dán 25mm			m2			0.000			30,000			0			0			30,000			0


			185			:AGd4m40214			Gỗ dán 40mm			m2			0.000			40,000			0			0			40,000			0


			186			:AGDTGDT14			Giấy Diamat			Tờ			0.000			20,000			0			0			20,000			0


			187			:AGốnGốnc18			Giá ống nghiệm			cái			0.000			20,000			0			0			20,000			0


			188			:AGglgltc19			Giá gỗ làm thấm			cái			0.000			30,000			0			0			30,000			0


			189			:AGgmGgmr16			Giấy gói mẫu			ram			0.000			20,000			0			0			20,000			0


			190			:AGkl0m0321			Giấy kẻ ly cao 0,3m			m			0.000			2,000			0			0			2,000			0


			191			:AGkl6m6320			Ghen kim loại f 63			m			0.000			90,000			0			0			90,000			0


			192			:AGklGklm12			Giấy kẻ ly			m			0.000			15,000			0			0			15,000			0


			193			:AGnVnVm312			Gỗ nhóm V			m3			0.000			2,850,000			0			0			2,850,000			0


			194			:AGrtGrt11			Giấy ráp			tờ			0.000			10,000			0			0			10,000			0


			195			:AGtmGtm39			Gỗ tấm			m3			0.000			2,850,000			0			0			2,850,000			0


			196			:AGttGtt14			Giấy trắng			tập			0.000			1,500			0			0			1,500			0


			197			:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ			0.000			2,000			0			0			2,000			0


			198			:AGvtGvt13			Giấy viết			tập			0.000			1,500			0			0			1,500			0


			199			:AGxnnVm315			Gỗ xẻ nhóm V			m3			0.000			2,850,000			0			0			2,850,000			0


			200			:AHc(c(ak28			Hoá chất (HCl, axêtic...)			kg			0.000			60,000			0			0			60,000			0


			201			:AHcccclg21			Hoá chất các loại			gam			0.000			60			0			0			60			0


			202			:AHckHck11			Hóa chất			kg			0.000			60,000			0			0			60,000			0


			203			:AHgđ040035			Hộp gỗ đựng mẫu 400 x 400 x 400			cái			0.000			15,000			0			0			15,000			0


			204			:AHgđ040037			Hộp gỗ đựng mẫu 400 x 400 x 400mm			cái			0.000			15,000			0			0			15,000			0


			205			:AHgđgđmh19			Hộp gỗ đựng mẫu			hộp			0.000			30,000			0			0			30,000			0


			206			:AHg21c2124			Hộp gỗ 2 ngăn dài 1m			cái			0.000			30,000			0			0			30,000			0


			207			:AHg2lc2428			Hộp gỗ 24 ô đựng mẫu lưu			cái			0.000			30,000			0			0			30,000			0


			208			:AHgcHgc10			Hộp gỗ			cái			0.000			30,000			0			0			30,000			0


			209			:AHgcHgc11			Hộp gỗ			cái			0.000			30,000			0			0			30,000			0


			210			:AHncHnc12			Hộp nhôm			cái			0.000			8,000			0			0			8,000			0


			211			:AHnnHnnc16			Hộp nhôm nhỏ			cái			0.000			6,000			0			0			6,000			0


			212			:AHt2010019			Hộp tôn 200x100			cái			0.000			16,000			0			0			16,000			0


			213			:AHt2010023			Hộp tôn 200 x 100mm			cái			0.000			16,000			0			0			16,000			0


			214			:AHt2200125			Hộp tôn 200 x 200 x 1			cái			0.000			16,000			0			0			16,000			0


			215			:AKđvKđvc18			Kíp điện visai			cái			0.000			2,200			0			0			2,200			0


			216			:AKd1204044			Kính dầy 10 ly (20 x 40)cm (kính mài mờ)			cái			0.000			20,000			0			0			20,000			0


			217			:AKlcKlc12			Kính lúp			cái			0.000			30,000			0			0			30,000			0


			218			:AKltKltc16			Kính lập thể			cái			0.000			160,000			0			0			160,000			0


			219			:AKmcKmc12			Khay men			cái			0.000			22,000			0			0			22,000			0


			220			:AKmcKmc13			Khay men			cái			0.000			22,000			0			0			22,000			0


			221			:AKmcmcnc22			Khay men chữ nhật			cái			0.000			22,000			0			0			22,000			0


			222			:AKmmc10526			Kính mài mờ (1 x 0,5)m			cái			0.000			15,000			0			0			15,000			0


			223			:AKmtKmtc15			Khay men to			cái			0.000			40,000			0			0			40,000			0


			224			:AKmtt+nc22			Khay men to + nhỏ			cái			0.000			22,000			0			0			22,000			0


			225			:AKủđKủđc14			Khay ủ đất			cái			0.000			40,000			0			0			40,000			0


			226			:AKt(305031			Kính trắng (2 x 30 x 50) mm			cái			0.000			10,000			0			0			10,000			0


			227			:AKTgKTg19			Kali Thiocyarat			gam			0.000			70			0			0			70			0


			228			:AKtmKtmc17			Khuôn tạo mẫu			cái			0.000			220,000			0			0			220,000			0


			229			:AKv1161622			Kính vuông 16 x 16			cái			0.000			2,000			0			0			2,000			0


			230			:ALcđLcđc17			Lưỡi cắt đất			cái			0.000			200,000			0			0			200,000			0


			231			:ALkLk8			Lamen			kg			0.000			70,000			0			0			70,000			0


			232			:AMbnc27025			Màng buồng nước f 270			cái			0.000			55,000			0			0			55,000			0


			233			:AMbttđsc23			Mốc bê tông đúc sẵn			cái			0.000			15,000			0			0			15,000			0


			234			:AMkc4c4629			Mũi khoan chữ thập f 46mm			cái			0.000			70,000			0			0			70,000			0


			235			:AMkcMkc13			Mũi khoan			cái			0.000			160,000			0			0			160,000			0


			236			:AMkhhkcc47			Mũi khoan hình xuyên gắn răng hợp kim cứng			cái			0.000			450,000			0			0			450,000			0


			237			:AMkhkhkc22			Mũi khoan hợp kim			cái			0.000			75,000			0			0			75,000			0


			238			:AMkkkkcc23			Mũi khoan kim cương			cái			0.000			1,300,000			0			0			1,300,000			0


			239			:AMxđMxđc16			Muôi xúc đất			cái			0.000			5,000			0			0			5,000			0


			240			:AMxcMxc13			Mũi xuyên			cái			0.000			150,000			0			0			150,000			0


			241			:AMxcMxcc17			Mũi xuyên cắt			cái			0.000			200,000			0			0			200,000			0


			242			:AMxhxhnc22			Mũi xuyên hình nón			cái			0.000			200,000			0			0			200,000			0


			243			:ANástbhm54			Nồi áp suất hút chân không (để làm tỷ trọng bão hoà)			m			0.000			1,150,000			0			0			1,150,000			0


			244			:ANđốNđốc15			Nắp đậy ống			cái			0.000			10,000			0			0			10,000			0


			245			:ANbgNbg15			Nitơrat bạc			gam			0.000			1,200			0			0			1,200			0


			246			:ANBtBtkg27			Nitro Benzen tinh khiết			gam			0.000			65			0			0			65			0


			247			:ANckNck14			Nhựa canada			kg			0.000			250,000			0			0			250,000			0


			248			:ANclNcl12			Nước cất			lít			0.000			2,000			0			0			2,000			0


			249			:ANk1060022			Nhiệt kế 10oC600oC			cái			0.000			90,000			0			0			90,000			0


			250			:ANk1150025			Nhiệt kế 100oC 1500oC			cái			0.000			80,000			0			0			80,000			0


			251			:ANk1150026			Nhiệt kế 100oC 1500 oC			cái			0.000			80,000			0			0			80,000			0


			252			:ANkckclc22			Nhiệt kế các loại			cái			0.000			80,000			0			0			80,000			0


			253			:ANkcNkc12			Nhiệt kế			cái			0.000			80,000			0			0			80,000			0


			254			:ANkcNkc13			Nhiệt kế			cái			0.000			80,000			0			0			80,000			0


			255			:AP1vvq1515			Pin 1,5 vôn			quả			0.000			1,500			0			0			1,500			0


			256			:AP6vvh6914			Pin 69 vôn			hòm			0.000			75,000			0			0			75,000			0


			257			:APBhBh4513			Pin BTO45			hòm			0.000			50,000			0			0			50,000			0


			258			:APdccđnđ24			Pin dùng cho đo nước			đôi			0.000			2,500			0			0			2,500			0


			259			:APkPk11			Paraphin			kg			0.000			10,000			0			0			10,000			0


			260			:APrcPrcb16			Phễu rót cát			bộ			0.000			180,000			0			0			180,000			0


			261			:APsff5c518			Phễu sắt f 5cm			cái			0.000			10,000			0			0			10,000			0


			262			:APsgPsg12			Phèn sắt			gam			0.000			60			0			0			60			0


			263			:APtđtđcb20			Phao thử độ chặt			bộ			0.000			1,200,000			0			0			1,200,000			0


			264			:APtt010029			Phễu thuỷ tinh (60-100)mm			cái			0.000			7,000			0			0			7,000			0


			265			:APttPttc18			Phễu thủy tinh			cái			0.000			5,000			0			0			5,000			0


			266			:APttPttc19			Phễu thuỷ tinh			cái			0.000			5,000			0			0			5,000			0


			267			:APttttkb19			Phao tỷ trọng kế			bộ			0.000			300,000			0			0			300,000			0


			268			:AQbcbcsq17			Quả bo cao su			quả			0.000			40,000			0			0			40,000			0


			269			:AQbqQbq10			Quả bo			quả			0.000			40,000			0			0			40,000			0


			270			:AQhkQhk10			Que hàn			kg			0.000			12,000			0			0			12,000			0


			271			:AQkđQkđc17			Que khuấy đất			cái			0.000			5,000			0			0			5,000			0


			272			:ARđccctb26			Rây địa chất công trình			bộ			0.000			1,700,000			0			0			1,700,000			0


			273			:ARđcRđcb15			Rây địa chất			bộ			0.000			1,300,000			0			0			1,300,000			0


			274			:ARdccđnb23			Rây dụng cụ đầm nện			bộ			0.000			300,000			0			0			300,000			0


			275			:ASđcđclq20			Sổ đo các loại			quyển			0.000			2,000			0			0			2,000			0


			276			:ASđkSđk15			Sunphat đồng			kg			0.000			20,000			0			0			20,000			0


			277			:ASđlSđlq15			Sổ đo lún			quyển			0.000			2,000			0			0			2,000			0


			278			:ASđnSđnq16			Sổ đo nước			quyển			0.000			2,000			0			0			2,000			0


			279			:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển			0.000			2,000			0			0			2,000			0


			280			:ASđqSđq16			Sổ đo			quyển			0.000			2,000			0			0			2,000			0


			281			:ASđtSđtk16			Sơn đỏ, trắng			kg			0.000			32,000			0			0			32,000			0


			282			:ASénSénq16			Sổ ép nước			quyển			0.000			2,000			0			0			2,000			0


			283			:ASgccmnq26			Sổ ghi chép múc nước			quyển			0.000			2,000			0			0			2,000			0


			284			:AShnShnq17			Sổ hút nước			quyển			0.000			2,000			0			0			2,000			0


			285			:ASt+t+đk17			Sơn trắng + đỏ			kg			0.000			32,000			0			0			32,000			0


			286			:AStf1k1416			Sắt tròn f 14			kg			0.000			7,530			0			0			7,530			0


			287			:ASthhđlq24			Sổ tổng hợp độ lún			quyển			0.000			2,000			0			0			2,000			0


			288			:ATôdôdnm16			Tuy ô dẫn nước			m			0.000			15,000			0			0			15,000			0


			289			:ATđđTđđc18			Thuổng đào đất			cái			0.000			10,000			0			0			10,000			0


			290			:ATđcTđcc18			Tời địa chấn			chiếc			0.000			150,000			0			0			150,000			0


			291			:ATđlđllc22			Thùng đo lưu lượng			cái			0.000			1,200,000			0			0			1,200,000			0


			292			:ATđnTđnc20			Thùng đựng nước			cái			0.000			120,000			0			0			120,000			0


			293			:ATả((vhl27			Thuốc ảnh (hiện và hãm)			lít			0.000			15,000			0			0			15,000			0


			294			:ATảhhvhl25			Thuốc ảnh hiện và hãm			lít			0.000			15,000			0			0			15,000			0


			295			:ATc22c2018			Thước cuộn 20m			cái			0.000			50,000			0			0			50,000			0


			296			:ATcdcdđc21			Tời cuốn dây điện			cái			0.000			110,000			0			0			110,000			0


			297			:ATcddđcc25			Tời cuốn dây địa chấn			cái			0.000			110,000			0			0			110,000			0


			298			:ATcdTcdc16			Tời cuốn dây			cái			0.000			110,000			0			0			110,000			0


			299			:ATcdTcdc17			Tời cuốn dây			cái			0.000			110,000			0			0			110,000			0


			300			:ATd55c5017			Thước dây 50m			cái			0.000			95,000			0			0			95,000			0


			301			:ATdIkclk30			Thép dầm I và kích các loại			kg			0.000			7,480			0			0			7,480			0


			302			:ATgf1k1016			Thép gai f 10			kg			0.000			7,630			0			0			7,630			0


			303			:ATgf1k1616			Thép gai f 16			kg			0.000			7,530			0			0			7,530			0


			304			:ATgf2k2216			Thép gai f 22			kg			0.000			7,530			0			0			7,530			0


			305			:ATgf324019			Thép gai f 32 40			kg			0.000			7,530			0			0			7,530			0


			306			:ATgnTgnđ19			Thùng gánh nước			đôi			0.000			60,000			0			0			60,000			0


			307			:AThchclk21			Thép hình các loại			kg			0.000			7,480			0			0			7,480			0


			308			:ATknnbhc24			Tấm kẹp ngâm bão hoà			cái			0.000			3,000			0			0			3,000			0


			309			:ATlllc6026			Thùng lưu lượng 60 lít			cái			0.000			150,000			0			0			150,000			0


			310			:ATmcTmc13			Thước mét			cái			0.000			5,000			0			0			5,000			0


			311			:ATnaTnak18			Thuốc nổ anômít			kg			0.000			13,619			0			0			13,619			0


			312			:ATnbnbhc22			Thùng ngâm bão hoà			cái			0.000			120,000			0			0			120,000			0


			313			:ATnkTnk12			Thuỷ ngân			kg			0.000			288,000			0			0			288,000			0


			314			:ATplTplc17			Thùng phân ly			cái			0.000			120,000			0			0			120,000			0


			315			:ATt22c2018			Thước thép 20m			cái			0.000			150,000			0			0			150,000			0


			316			:ATt44c4218			Thước thép 42m			cái			0.000			300,000			0			0			300,000			0


			317			:ATt5t5c517			Thước thép 5m			cái			0.000			50,000			0			0			50,000			0


			318			:ATvđvđmc20			Túi vải đựng mẫu			cái			0.000			3,000			0			0			3,000			0


			319			:AXcXc8			Xẻng			cái			0.000			3,000			0			0			3,000			0


			320			:AXcXc9			Xẻng			cái			0.000			3,000			0			0			3,000			0


			321			:AXkXk9			Ximăng			kg			0.000			627			0			0			627			0


			322			:AXmkXmk10			Xi măng			kg			0.000			627			0			0			627			0


			323			:AXmP3k3016			Xi măng PC 30 Quảng trị			kg			0.000			627			0			0			627			0


			324			:AXmPPk3015			Xi măng PC30			kg			0.000			627			0			0			627			0


			325			:AXnđnđsc22			Xoong nhôm đun sáp			cái			0.000			15,000			0			0			15,000			0


			326						Vật liệu khác			%									0


									TỔNG CỘNG												0									0





&L&".VnTime,Italic"&10Dù to¸n ACITT 2005


&C&P


Gia tri vat tu


END





Chenh lech vat tu


			BẢNG CHÊNH LỆCH VẬT TƯ


			Công trình :


			Hạng mục :


			STT			MÃ HIỆU			TÊN VẬT TƯ			ĐƠN VỊ			KHỐI LƯỢNG			ĐƠN GIÁ						CHÊNH LỆCH			THÀNH TIỀN


																		GỐC			THÔNG BÁO


									Vật liệu


			1			:Aák(510023			áp kế (5 25 100 bar)			bộ			0.000			1,600,000			1,600,000			0			0			0			1,600,000			1,600,000			0			0


			2			:Aák(c25019			áp kế (250 bar)			cái			0.000			220,000			220,000			0			0			0			220,000			220,000			0			0


			3			:Aákbbc2527			áp kế bình hơi (25 bar)			cái			0.000			100,000			100,000			0			0			0			100,000			100,000			0			0


			4			:AĐ+d+dtk18			Đinh + dây thép			kg			0.000			9,500			9,500			0			0			0			9,500			9,500			0			0


			5			:AĐđcĐđc12			Đui điện			cái			0.000			2,000			2,000			0			0			0			2,000			2,000			0			0


			6			:AĐbđbđcc20			Địa bàn địa chất			cái			0.000			220,000			220,000			0			0			0			220,000			220,000			0			0


			7			:AĐcđĐcđc17			Điện cực đồng			cái			0.000			17,000			17,000			0			0			0			17,000			17,000			0			0


			8			:AĐCcĐCc10			Đĩa CD			cái			0.000			3,600			3,600			0			0			0			3,600			3,600			0			0


			9			:AĐckkpcc27			Điện cực không phân cực			cái			0.000			200,000			200,000			0			0			0			200,000			200,000			0			0


			10			:AĐcsĐcsc16			Điện cực sắt			cái			0.000			11,000			11,000			0			0			0			11,000			11,000			0			0


			11			:AĐcUĐcUk13			Đinh chữ U			kg			0.000			8,000			8,000			0			0			0			8,000			8,000			0			0


			12			:AĐdmĐdm39			Đá dăm			m3			0.000			105,000			105,000			0			0			0			105,000			105,000			0			0


			13			:AĐgđĐgđc13			Đe ghè đá			cái			0.000			100,000			100,000			0			0			0			100,000			100,000			0			0


			14			:AĐh(ctm323			Đá hộc (để chất tải)			m3			0.000			47,000			47,000			0			0			0			47,000			47,000			0			0


			15			:AĐhđđálc21			Đồng hồ đo áp lực			cái			0.000			300,000			300,000			0			0			0			300,000			300,000			0			0


			16			:AĐhđđbdc25			Đồng hồ đo biến dạng			cái			0.000			250,000			250,000			0			0			0			250,000			250,000			0			0


			17			:AĐhđđmnc23			Đồng hồ đo mức nước			cái			0.000			250,000			250,000			0			0			0			250,000			250,000			0			0


			18			:AĐhđđvnc30			Đồng hồ đo điện vạn năng			chiếc			0.000			500,000			500,000			0			0			0			500,000			500,000			0			0


			19			:AĐhđ3c3330			Đồng hồ đo lưu lượng 3m3/h			cái			0.000			150,000			150,000			0			0			0			150,000			150,000			0			0


			20			:AĐhđ4c4229			Đồng hồ đo áp lực 4kG/cm2			cái			0.000			300,000			300,000			0			0			0			300,000			300,000			0			0


			21			:AĐhđhđđc19			Đồng hồ đo điện			cái			0.000			500,000			500,000			0			0			0			500,000			500,000			0			0


			22			:AĐhđhđbc18			Đồng hồ để bàn			cái			0.000			50,000			50,000			0			0			0			50,000			50,000			0			0


			23			:AĐhđhđlc19			Đồng hồ đo lún			cái			0.000			250,000			250,000			0			0			0			250,000			250,000			0			0


			24			:AĐhđhđnc19			Đồng hồ đo nước			cái			0.000			150,000			150,000			0			0			0			150,000			150,000			0			0


			25			:AĐhbhbgb19			Đồng hồ bấm giây			bộ			0.000			100,000			100,000			0			0			0			100,000			100,000			0			0


			26			:AĐhdctm326			Đá hộc dùng để chất tải			m3			0.000			47,000			47,000			0			0			0			47,000			47,000			0			0


			27			:AĐhlhllc21			Đồng hồ lưu lượng			cái			0.000			150,000			150,000			0			0			0			150,000			150,000			0			0


			28			:AĐkĐk7			Đinh			kg			0.000			9,500			9,500			0			0			0			9,500			9,500			0			0


			29			:AĐmđĐmđv15			Đá mài đĩa			viên			0.000			30,000			30,000			0			0			0			30,000			30,000			0			0


			30			:AĐmcĐmc11			Đĩa mềm			cái			0.000			4,500			4,500			0			0			0			4,500			4,500			0			0


			31			:AĐncĐncb14			Đầu nối cần			bộ			0.000			180,000			180,000			0			0			0			180,000			180,000			0			0


			32			:AĐnốnốcc21			Đầu nối ống chống			cái			0.000			45,000			45,000			0			0			0			45,000			45,000			0			0


			33			:AĐs1m12313			Đá sỏi 1x2			m3			0.000			105,000			105,000			0			0			0			105,000			105,000			0			0


			34			:AĐststmc21			Đĩa sắt tráng men			cái			0.000			5,000			5,000			0			0			0			5,000			5,000			0			0


			35			:AĐtcĐtc12			Đục thép			cái			0.000			50,000			50,000			0			0			0			50,000			50,000			0			0


			36			:Aắq(226130			ắc quy (12V x 2) + (6V x 1)			bộ			0.000			250,000			250,000			0			0			0			250,000			250,000			0			0


			37			:Aắq11b1213			ắc quy 12V			bộ			0.000			250,000			250,000			0			0			0			250,000			250,000			0			0


			38			:Aắqcắqc10			ắc quy			cái			0.000			250,000			250,000			0			0			0			250,000			250,000			0			0


			39			:AAakAak14			Axít axalic			kg			0.000			40,000			40,000			0			0			0			40,000			40,000			0			0


			40			:AAnđAnđg20			Axít nitơric đặc			gam			0.000			30			30			0			0			0			30			30			0			0


			41			:ABđ1c10018			Bóng điện 100W			cái			0.000			3,500			3,500			0			0			0			3,500			3,500			0			0


			42			:ABđ2020024			Bóng điện 220V 200W			cái			0.000			5,000			5,000			0			0			0			5,000			5,000			0			0


			43			:ABđ33c3617			Bóng điện 36W			cái			0.000			3,000			3,000			0			0			0			3,000			3,000			0			0


			44			:ABđcđcsc24			Bóng điện chiếu sáng			cái			0.000			3,000			3,000			0			0			0			3,000			3,000			0			0


			45			:ABđcBđc13			Bàn đập			chiếc			0.000			100,000			100,000			0			0			0			100,000			100,000			0			0


			46			:ABđcBđcc16			Búa địa chất			cái			0.000			15,000			15,000			0			0			0			15,000			15,000			0			0


			47			:AB2k2kc212			Búa 2 kg			cái			0.000			35,000			35,000			0			0			0			35,000			35,000			0			0


			48			:ABbnBbnc17			Bình bóp nước			cái			0.000			10,000			10,000			0			0			0			10,000			10,000			0			0


			49			:ABcBc9			Búa			chiếc			0.000			35,000			35,000			0			0			0			35,000			35,000			0			0


			50			:ABốmmndb25			Bộ ống mẫu nguyên dạng			bộ			0.000			500,000			500,000			0			0			0			500,000			500,000			0			0


			51			:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái			0.000			20,000			20,000			0			0			0			20,000			20,000			0			0


			52			:ABgmmckb23			Bộ gia mốc cần khoan			bộ			0.000			160,000			160,000			0			0			0			160,000			160,000			0			0


			53			:ABhẩbgẩc28			Bình hút ẩm, bình giữ ẩm			cái			0.000			1,500,000			1,500,000			0			0			0			1,500,000			1,500,000			0			0


			54			:ABhẩBhẩc15			Bình hút ẩm			cái			0.000			300,000			300,000			0			0			0			300,000			300,000			0			0


			55			:ABhẩBhẩc16			Bình hút ẩm			cái			0.000			300,000			300,000			0			0			0			300,000			300,000			0			0


			56			:ABhẩẩcvc22			Bình hút ẩm có vòi			cái			0.000			350,000			350,000			0			0			0			350,000			350,000			0			0


			57			:ABkC210026			Bình khí CO2 (100 bar)			cái			0.000			3,662,000			3,662,000			0			0			0			3,662,000			3,662,000			0			0


			58			:ABkéBkéb13			Bộ kính ép			bộ			0.000			500,000			500,000			0			0			0			500,000			500,000			0			0


			59			:ABlcb52136			Bút lông cỡ nhỏ f 5, f 2cm, f 1cm			bộ			0.000			1,500			1,500			0			0			0			1,500			1,500			0			0


			60			:ABmrrkcb23			Bộ mở rộng kim cương			bộ			0.000			500,000			500,000			0			0			0			500,000			500,000			0			0


			61			:ABnD3c3420			Bàn nén D = 34cm			cái			0.000			1,000,000			1,000,000			0			0			0			1,000,000			1,000,000			0			0


			62			:ABnD7c7620			Bàn nén D = 76cm			cái			0.000			2,000,000			2,000,000			0			0			0			2,000,000			2,000,000			0			0


			63			:ABrđ2b2025			Bộ rây địa chất f 20cm			bộ			0.000			900,000			900,000			0			0			0			900,000			900,000			0			0


			64			:ABrđcctb29			Bộ rây địa chất công trình			bộ			0.000			1,300,000			1,300,000			0			0			0			1,300,000			1,300,000			0			0


			65			:ABrsBrsb13			Bộ rây sỏi			bộ			0.000			1,300,000			1,300,000			0			0			0			1,300,000			1,300,000			0			0


			66			:ABststmc21			Bát sắt tráng men			cái			0.000			8,000			8,000			0			0			0			8,000			8,000			0			0


			67			:ABtđ012345			Bê tông đối trọng (bê tông mác 200 đá 1x2)			m3			0.000									0			0			0									0			0


			68			:ABtbBtbc17			Bình tiêu bản			cái			0.000			50,000			50,000			0			0			0			50,000			50,000			0			0


			69			:ABtt010038			Bình thủy tinh tam giác (50-100ml)			cái			0.000			30,000			30,000			0			0			0			30,000			30,000			0			0


			70			:ABtt100024			Bình tỷ trọng 1000ml			cái			0.000			50,000			50,000			0			0			0			50,000			50,000			0			0


			71			:ABtt100030			Bình thuỷ tinh (1001000)ml			cái			0.000			55,000			55,000			0			0			0			55,000			55,000			0			0


			72			:ABtt100036			Bình thuỷ tinh tam giác (501000)			cái			0.000			50,000			50,000			0			0			0			50,000			50,000			0			0


			73			:ABtt100038			Bình thuỷ tinh tam giác (501000)ml			cái			0.000			50,000			50,000			0			0			0			50,000			50,000			0			0


			74			:ABtt100039			Bình thuỷ tinh tam giác (50 1000)ml			cái			0.000			50,000			50,000			0			0			0			50,000			50,000			0			0


			75			:ABttBttc17			Bình tỷ trọng			cái			0.000			30,000			30,000			0			0			0			30,000			30,000			0			0


			76			:ABttBttc18			Bình thuỷ tinh			cái			0.000			55,000			55,000			0			0			0			55,000			55,000			0			0


			77			:ABttc10025			Bình tỷ trọng (100ml)			cái			0.000			30,000			30,000			0			0			0			30,000			30,000			0			0


			78			:ABxắBxắb15			Bộ xạc ắcquy			bộ			0.000			200,000			200,000			0			0			0			200,000			200,000			0			0


			79			:ABxắxắqb16			Bộ xạc ắc quy			bộ			0.000			200,000			200,000			0			0			0			200,000			200,000			0			0


			80			:ACđllcvb31			Cốc đất luyện, càng vaxiliep			bộ			0.000			30,000			30,000			0			0			0			30,000			30,000			0			0


			81			:ACbcCbc14			Chốt búa			chiếc			0.000			80,000			80,000			0			0			0			80,000			80,000			0			0


			82			:ACc(010028			Cánh cắt (ẻ 60 ẻ 70 ẻ100)			bộ			0.000			19,511,550			19,511,550			0			0			0			19,511,550			19,511,550			0			0


			83			:ACcđCcđb16			Cối chày đồng			bộ			0.000			250,000			250,000			0			0			0			250,000			250,000			0			0


			84			:ACcbCcbb13			Cối chế bị			bộ			0.000			100,000			100,000			0			0			0			100,000			100,000			0			0


			85			:ACcbCcbb14			Cối chế bị			bộ			0.000			100,000			100,000			0			0			0			100,000			100,000			0			0


			86			:ACcccb4024			Cần cắt cánh (40 cái)			bộ			0.000			41,729,400			41,729,400			0			0			0			41,729,400			41,729,400			0			0


			87			:ACccCcc12			Chốt cần			cái			0.000			80,000			80,000			0			0			0			80,000			80,000			0			0


			88			:ACccCcc13			Cuốc chim			cái			0.000			50,000			50,000			0			0			0			50,000			50,000			0			0


			89			:ACccCcc14			Cuốc chim			cái			0.000			50,000			50,000			0			0			0			50,000			50,000			0			0


			90			:ACckCck12			Cát chuẩn			kg			0.000			40			40			0			0			0			40			40			0			0


			91			:ACcmCcm10			Cần chốt			m			0.000			120,000			120,000			0			0			0			120,000			120,000			0			0


			92			:ACcsCcsb14			Cối chày sứ			bộ			0.000			35,000			35,000			0			0			0			35,000			35,000			0			0


			93			:ACcsCcsc14			Cầu chì sứ			cái			0.000			800			800			0			0			0			800			800			0			0


			94			:ACctcttb21			Cối chày thuỷ tinh			bộ			0.000			80,000			80,000			0			0			0			80,000			80,000			0			0


			95			:ACcthkcc34			Choòng cánh tráng hợp kim cứng			cái			0.000			250,000			250,000			0			0			0			250,000			250,000			0			0


			96			:ACdđ3pc322			Cầu dao điện 3 pha			cái			0.000			80,000			80,000			0			0			0			80,000			80,000			0			0


			97			:ACdđCdđc16			Chày dầm đất			cái			0.000			100,000			100,000			0			0			0			100,000			100,000			0			0


			98			:ACgđCgđb13			Cối giã đá			bộ			0.000			200,000			200,000			0			0			0			200,000			200,000			0			0


			99			:ACg0040428			Cọc gỗ 0,04 x 0,04 x 0,4			cái			0.000			5,000			5,000			0			0			0			5,000			5,000			0			0


			100			:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc			0.000			4,000			4,000			0			0			0			4,000			4,000			0			0


			101			:ACk2580030			Cần khoan 25 x 105 x 800mm			cái			0.000			30,000			30,000			0			0			0			30,000			30,000			0			0


			102			:ACkmCkm11			Cần khoan			m			0.000			104,000			104,000			0			0			0			104,000			104,000			0			0


			103			:ACmđmđlc18			Cọc mốc đo lún			cọc			0.000			10,000			10,000			0			0			0			10,000			10,000			0			0


			104			:ACmnCmnm14			Cáp múc nước			m			0.000			10,000			10,000			0			0			0			10,000			10,000			0			0


			105			:ACmntphc36			Cốc mỏ nhôm (đun thành phần hạt)			cái			0.000			10,000			10,000			0			0			0			10,000			10,000			0			0


			106			:ACnbCnb10			Cọc neo			bộ			0.000			15,000			15,000			0			0			0			15,000			15,000			0			0


			107			:ACncCnc13			Chén nung			cái			0.000			10,000			10,000			0			0			0			10,000			10,000			0			0


			108			:ACnf3c3020			Chậu nhôm f 30cm			cái			0.000			40,000			40,000			0			0			0			40,000			40,000			0			0


			109			:ACnmCnmc16			Chai nút mài			cái			0.000			15,000			15,000			0			0			0			15,000			15,000			0			0


			110			:ACs22c2516			Chén sứ 25ml			cái			0.000			3,000			3,000			0			0			0			3,000			3,000			0			0


			111			:ACscCsc11			Chén sứ			cái			0.000			3,000			3,000			0			0			0			3,000			3,000			0			0


			112			:ACtf8m6820			Cáp thép f 6 f 8mm			m			0.000			3,000			3,000			0			0			0			3,000			3,000			0			0


			113			:ACtf8m6821			Cáp thép  f 6 f 8mm			m			0.000			3,000			3,000			0			0			0			3,000			3,000			0			0


			114			:ACtstsdc22			Cực thu sóng dọc			chiếc			0.000			250,000			250,000			0			0			0			250,000			250,000			0			0


			115			:ACtstsnc24			Cực thu sóng ngang			chiếc			0.000			300,000			300,000			0			0			0			300,000			300,000			0			0


			116			:ACtt100025			Cốc thuỷ tinh 1000 ml			cái			0.000			10,000			10,000			0			0			0			10,000			10,000			0			0


			117			:ACtt100029			Cốc thuỷ tinh (501000) ml			cái			0.000			10,000			10,000			0			0			0			10,000			10,000			0			0


			118			:ACtt2c2023			Chậu thuỷ tinh f 20			cái			0.000			25,000			25,000			0			0			0			25,000			25,000			0			0


			119			:ACttCttc17			Cốc thủy tinh			cái			0.000			25,000			25,000			0			0			0			25,000			25,000			0			0


			120			:ACttCttc18			Cốc thuỷ tinh			cái			0.000			25,000			25,000			0			0			0			25,000			25,000			0			0


			121			:ACVcCVc17			Chuỳ Vaxiliep			cái			0.000			200,000			200,000			0			0			0			200,000			200,000			0			0


			122			:ACvmCvm311			Cát vàng			m3			0.000			58,000			58,000			0			0			0			58,000			58,000			0			0


			123			:ACxmCxm10			Cần xoắn			m			0.000			120,000			120,000			0			0			0			120,000			120,000			0			0


			124			:ACxmCxm11			Cần xuyên			m			0.000			65,000			65,000			0			0			0			65,000			65,000			0			0


			125			:ADđcDđcm14			Dây địa chấn			m			0.000			4,000			4,000			0			0			0			4,000			4,000			0			0


			126			:ADđlDđlb14			Dàn đo lún			bộ			0.000			5,000,000			5,000,000			0			0			0			5,000,000			5,000,000			0			0


			127			:ADđmDđm10			Dây điện			m			0.000			1,139			1,139			0			0			0			1,139			1,139			0			0


			128			:ADđnđnmm17			Dây điện nổ mìn			m			0.000			413			413			0			0			0			413			413			0			0


			129			:ADđsDđsm14			Dây điện súp			m			0.000			1,500			1,500			0			0			0			1,500			1,500			0			0


			130			:ADđvl(pm29			Dây địa vật lý  (thu, phát)			m			0.000			4,000			4,000			0			0			0			4,000			4,000			0			0


			131			:ADcđ3pm320			Dây cáp điện 3 pha			m			0.000			13,636			13,636			0			0			0			13,636			13,636			0			0


			132			:ADcn2k2021			Dầu công nghiệp 20			kg			0.000			10,000			10,000			0			0			0			10,000			10,000			0			0


			133			:ADcshnm848			Dây cao su f 8mm (để làm thấm và bão hoà nước)			m			0.000			8,000			8,000			0			0			0			8,000			8,000			0			0


			134			:ADctnđnb29			Dụng cụ thí nghiệm đầm nện			bộ			0.000			300,000			300,000			0			0			0			300,000			300,000			0			0


			135			:ADcxđtnc30			Dụng cụ xác định trương nở			cái			0.000			1,000,000			1,000,000			0			0			0			1,000,000			1,000,000			0			0


			136			:ADcxđtrb29			Dụng cụ xác định độ tan rã			bộ			0.000			300,000			300,000			0			0			0			300,000			300,000			0			0


			137			:ADcxđtrc27			Dụng cụ xác định tan rã			cái			0.000			300,000			300,000			0			0			0			300,000			300,000			0			0


			138			:ADcxnccb36			Dụng cụ xác định góc nghỉ của cát			bộ			0.000			200,000			200,000			0			0			0			200,000			200,000			0			0


			139			:ADgđDgđc15			Dao gạt đất			cái			0.000			4,000			4,000			0			0			0			4,000			4,000			0			0


			140			:ADI3503529			Dầm I 300 350 dài hơn 3,5m			kg			0.000			5,500			5,500			0			0			0			5,500			5,500			0			0


			141			:ADkkDkk11			Dầu kích			kg			0.000			10,000			10,000			0			0			0			10,000			10,000			0			0


			142			:ADlđDlđc17			Dao luyện đất			cái			0.000			4,000			4,000			0			0			0			4,000			4,000			0			0


			143			:ADndndcc20			Dao nén, dao cắt			cái			0.000			4,000			4,000			0			0			0			4,000			4,000			0			0


			144			:ADrcrcđc20			Dao rựa chặt đất			cái			0.000			12,000			12,000			0			0			0			12,000			12,000			0			0


			145			:ADtcDtc12			Dao thấm			cái			0.000			75,000			75,000			0			0			0			75,000			75,000			0			0


			146			:ADtf3k2317			Dây thép f 2 3			kg			0.000			7,900			7,900			0			0			0			7,900			7,900			0			0


			147			:ADvcvcnc21			Dao vòng cắt, nén			cái			0.000			75,000			75,000			0			0			0			75,000			75,000			0			0


			148			:ADvhvhkc21			Dao vòng hợp kim			cái			0.000			40,000			40,000			0			0			0			40,000			40,000			0			0


			149			:ADvnDvnc16			Dao vòng nén			cái			0.000			75,000			75,000			0			0			0			75,000			75,000			0			0


			150			:ADvtDvtc17			Dao vòng thấm			cái			0.000			75,000			75,000			0			0			0			75,000			75,000			0			0


			151			:Aốđtđtnc21			ống đo thí nghiệm			cái			0.000			3,728,000			3,728,000			0			0			0			3,728,000			3,728,000			0			0


			152			:Aốđt020042			ống đong thủy tinh 1000ml, 500ml, 200ml			bộ			0.000			50,000			50,000			0			0			0			50,000			50,000			0			0


			153			:Aốđt100028			ống đong thuỷ tinh 1000ml			bộ			0.000			50,000			50,000			0			0			0			50,000			50,000			0			0


			154			:Aốđt100029			ống đong thủy tinh 1000ml			cái			0.000			50,000			50,000			0			0			0			50,000			50,000			0			0


			155			:Aốđt100030			ống đong thủy tinh 1000ml			cái			0.000									0			0			0									0			0


			156			:Aốđt255029			ống đồng trục f 25 và f 50			bộ			0.000			2,222,000			2,222,000			0			0			0			2,222,000			2,222,000			0			0


			157			:Aốcđ2c2521			ống chuẩn độ 25ml			cái			0.000			10,000			10,000			0			0			0			10,000			10,000			0			0


			158			:Aốcmốcm11			ống chống			m			0.000			120,000			120,000			0			0			0			120,000			120,000			0			0


			159			:Aốcs161830			ống cao su dẫn nước f 1618mm			m			0.000			14,000			14,000			0			0			0			14,000			14,000			0			0


			160			:Aốcs1c1630			ống cao su dẫn nước f 16mm			cái			0.000			14,000			14,000			0			0			0			14,000			14,000			0			0


			161			:Aốcscsmm16			ống cao su mềm			m			0.000			14,000			14,000			0			0			0			14,000			14,000			0			0


			162			:Aốcssdnm21			ống cao su dẫn nước			m			0.000			14,000			14,000			0			0			0			14,000			14,000			0			0


			163			:Aốht210030			ống hút thuỷ tinh (2100)ml			cái			0.000			70,000			70,000			0			0			0			70,000			70,000			0			0


			164			:Aốkf3m3214			ống kẽm f 32			m			0.000			22,000			22,000			0			0			0			22,000			22,000			0			0


			165			:Aốmđốmđm13			ống mẫu đơn			m			0.000			300,000			300,000			0			0			0			300,000			300,000			0			0


			166			:Aốmốốmố11			ống mẫu			ống			0.000			300,000			300,000			0			0			0			300,000			300,000			0			0


			167			:Aốmkốmkc15			ống mẫu kép			cái			0.000			900,000			900,000			0			0			0			900,000			900,000			0			0


			168			:Aốmnd2c223			ống múc nước dài 2m			cái			0.000			200,000			200,000			0			0			0			200,000			200,000			0			0


			169			:Aốmnmndm21			ống mẫu nguyên dạng			m			0.000			600,000			600,000			0			0			0			600,000			600,000			0			0


			170			:Aốmxốmxm14			ống mẫu xoắn			m			0.000			600,000			600,000			0			0			0			600,000			600,000			0			0


			171			:Aốnf1m1616			ống ngoài f 16			m			0.000			16,000			16,000			0			0			0			16,000			16,000			0			0


			172			:Aốnf5m5016			ống nước fi 50			m			0.000			20,000			20,000			0			0			0			20,000			20,000			0			0


			173			:Aốs++qđc25			ống súng + quả đạn			chiếc			0.000			2,000,000			2,000,000			0			0			0			2,000,000			2,000,000			0			0


			174			:AốtDmm6520			ống thép D 65 mm			mét			0.000			100,000			100,000			0			0			0			100,000			100,000			0			0


			175			:Aốtfkm4228			ống trong f 42 (cần khoan)			m			0.000			50,000			50,000			0			0			0			50,000			50,000			0			0


			176			:Aốtod1ố121			ống tổ ong dài 1m			ống			0.000			100,000			100,000			0			0			0			100,000			100,000			0			0


			177			:Aốttf8c827			ống thuỷ tinh chữ T f 8			cái			0.000			3,000			3,000			0			0			0			3,000			3,000			0			0


			178			:Aốtttc8138			ống thuỷ tinh f 8 dài 1 m làm thấm			cái			0.000			3,000			3,000			0			0			0			3,000			3,000			0			0


			179			:AGảkm14020			Giấy ảnh khổ 140mm			m			0.000			2,500			2,500			0			0			0			2,500			2,500			0			0


			180			:AGảmGảm10			Giấy ảnh			m			0.000			2,500			2,500			0			0			0			2,500			2,500			0			0


			181			:AGcc0m0319			Giấy can cao 0,3m			m			0.000			50,000			50,000			0			0			0			50,000			50,000			0			0


			182			:AGccGcc13			Giấy can			cuộn			0.000			200,000			200,000			0			0			0			200,000			200,000			0			0


			183			:AGcs6m6318			Ghen cao su f 63			m			0.000			60,000			60,000			0			0			0			60,000			60,000			0			0


			184			:AGd2m25214			Gỗ dán 25mm			m2			0.000			30,000			30,000			0			0			0			30,000			30,000			0			0


			185			:AGd4m40214			Gỗ dán 40mm			m2			0.000			40,000			40,000			0			0			0			40,000			40,000			0			0


			186			:AGDTGDT14			Giấy Diamat			Tờ			0.000			20,000			20,000			0			0			0			20,000			20,000			0			0


			187			:AGốnGốnc18			Giá ống nghiệm			cái			0.000			20,000			20,000			0			0			0			20,000			20,000			0			0


			188			:AGglgltc19			Giá gỗ làm thấm			cái			0.000			30,000			30,000			0			0			0			30,000			30,000			0			0


			189			:AGgmGgmr16			Giấy gói mẫu			ram			0.000			20,000			20,000			0			0			0			20,000			20,000			0			0


			190			:AGkl0m0321			Giấy kẻ ly cao 0,3m			m			0.000			2,000			2,000			0			0			0			2,000			2,000			0			0


			191			:AGkl6m6320			Ghen kim loại f 63			m			0.000			90,000			90,000			0			0			0			90,000			90,000			0			0


			192			:AGklGklm12			Giấy kẻ ly			m			0.000			15,000			15,000			0			0			0			15,000			15,000			0			0


			193			:AGnVnVm312			Gỗ nhóm V			m3			0.000			1,300,000			1,300,000			0			0			0			1,300,000			1,300,000			0			0


			194			:AGrtGrt11			Giấy ráp			tờ			0.000			10,000			10,000			0			0			0			10,000			10,000			0			0


			195			:AGtmGtm39			Gỗ tấm			m3			0.000			1,300,000			1,300,000			0			0			0			1,300,000			1,300,000			0			0


			196			:AGttGtt14			Giấy trắng			tập			0.000			1,500			1,500			0			0			0			1,500			1,500			0			0


			197			:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ			0.000			2,000			2,000			0			0			0			2,000			2,000			0			0


			198			:AGvtGvt13			Giấy viết			tập			0.000			1,500			1,500			0			0			0			1,500			1,500			0			0


			199			:AGxnnVm315			Gỗ xẻ nhóm V			m3			0.000			1,730,000			1,730,000			0			0			0			1,730,000			1,730,000			0			0


			200			:AHc(c(ak28			Hoá chất (HCl, axêtic...)			kg			0.000			60,000			60,000			0			0			0			60,000			60,000			0			0


			201			:AHcccclg21			Hoá chất các loại			gam			0.000			60			60			0			0			0			60			60			0			0


			202			:AHckHck11			Hóa chất			kg			0.000			60,000			60,000			0			0			0			60,000			60,000			0			0


			203			:AHgđ040035			Hộp gỗ đựng mẫu 400 x 400 x 400			cái			0.000			15,000			15,000			0			0			0			15,000			15,000			0			0


			204			:AHgđ040037			Hộp gỗ đựng mẫu 400 x 400 x 400mm			cái			0.000			15,000			15,000			0			0			0			15,000			15,000			0			0


			205			:AHgđgđmh19			Hộp gỗ đựng mẫu			hộp			0.000			30,000			30,000			0			0			0			30,000			30,000			0			0


			206			:AHg21c2124			Hộp gỗ 2 ngăn dài 1m			cái			0.000			45,000			45,000			0			0			0			45,000			45,000			0			0


			207			:AHg2lc2428			Hộp gỗ 24 ô đựng mẫu lưu			cái			0.000			40,000			40,000			0			0			0			40,000			40,000			0			0


			208			:AHgcHgc10			Hộp gỗ			cái			0.000			30,000			30,000			0			0			0			30,000			30,000			0			0


			209			:AHgcHgc11			Hộp gỗ			cái			0.000			30,000			30,000			0			0			0			30,000			30,000			0			0


			210			:AHncHnc12			Hộp nhôm			cái			0.000			8,000			8,000			0			0			0			8,000			8,000			0			0


			211			:AHnnHnnc16			Hộp nhôm nhỏ			cái			0.000			6,000			6,000			0			0			0			6,000			6,000			0			0


			212			:AHt2010019			Hộp tôn 200x100			cái			0.000			16,000			16,000			0			0			0			16,000			16,000			0			0


			213			:AHt2010023			Hộp tôn 200 x 100mm			cái			0.000			8,000			8,000			0			0			0			8,000			8,000			0			0


			214			:AHt2200125			Hộp tôn 200 x 200 x 1			cái			0.000			16,000			16,000			0			0			0			16,000			16,000			0			0


			215			:AKđvKđvc18			Kíp điện visai			cái			0.000			2,200			2,200			0			0			0			2,200			2,200			0			0


			216			:AKd1204044			Kính dầy 10 ly (20 x 40)cm (kính mài mờ)			cái			0.000			20,000			20,000			0			0			0			20,000			20,000			0			0


			217			:AKlcKlc12			Kính lúp			cái			0.000			30,000			30,000			0			0			0			30,000			30,000			0			0


			218			:AKltKltc16			Kính lập thể			cái			0.000			160,000			160,000			0			0			0			160,000			160,000			0			0


			219			:AKmcKmc12			Khay men			cái			0.000			22,000			22,000			0			0			0			22,000			22,000			0			0


			220			:AKmcKmc13			Khay men			cái			0.000			22,000			22,000			0			0			0			22,000			22,000			0			0


			221			:AKmcmcnc22			Khay men chữ nhật			cái			0.000			22,000			22,000			0			0			0			22,000			22,000			0			0


			222			:AKmmc10526			Kính mài mờ (1 x 0,5)m			cái			0.000			15,000			15,000			0			0			0			15,000			15,000			0			0


			223			:AKmtKmtc15			Khay men to			cái			0.000			40,000			40,000			0			0			0			40,000			40,000			0			0


			224			:AKmtt+nc22			Khay men to + nhỏ			cái			0.000			22,000			22,000			0			0			0			22,000			22,000			0			0


			225			:AKủđKủđc14			Khay ủ đất			cái			0.000			40,000			40,000			0			0			0			40,000			40,000			0			0


			226			:AKt(305031			Kính trắng (2 x 30 x 50) mm			cái			0.000			10,000			10,000			0			0			0			10,000			10,000			0			0


			227			:AKTgKTg19			Kali Thiocyarat			gam			0.000			70			70			0			0			0			70			70			0			0


			228			:AKtmKtmc17			Khuôn tạo mẫu			cái			0.000			220,000			220,000			0			0			0			220,000			220,000			0			0


			229			:AKv1161622			Kính vuông 16 x 16			cái			0.000			2,000			2,000			0			0			0			2,000			2,000			0			0


			230			:ALcđLcđc17			Lưỡi cắt đất			cái			0.000			200,000			200,000			0			0			0			200,000			200,000			0			0


			231			:ALkLk8			Lamen			kg			0.000			70,000			70,000			0			0			0			70,000			70,000			0			0


			232			:AMbnc27025			Màng buồng nước f 270			cái			0.000			55,000			55,000			0			0			0			55,000			55,000			0			0


			233			:AMbttđsc23			Mốc bê tông đúc sẵn			cái			0.000			15,000			15,000			0			0			0			15,000			15,000			0			0


			234			:AMkc4c4629			Mũi khoan chữ thập f 46mm			cái			0.000			70,000			70,000			0			0			0			70,000			70,000			0			0


			235			:AMkcMkc13			Mũi khoan			cái			0.000			160,000			160,000			0			0			0			160,000			160,000			0			0


			236			:AMkhhkcc47			Mũi khoan hình xuyên gắn răng hợp kim cứng			cái			0.000			450,000			450,000			0			0			0			450,000			450,000			0			0


			237			:AMkhkhkc22			Mũi khoan hợp kim			cái			0.000			75,000			75,000			0			0			0			75,000			75,000			0			0


			238			:AMkkkkcc23			Mũi khoan kim cương			cái			0.000			1,300,000			1,300,000			0			0			0			1,300,000			1,300,000			0			0


			239			:AMxđMxđc16			Muôi xúc đất			cái			0.000			5,000			5,000			0			0			0			5,000			5,000			0			0


			240			:AMxcMxc13			Mũi xuyên			cái			0.000			150,000			150,000			0			0			0			150,000			150,000			0			0


			241			:AMxcMxcc17			Mũi xuyên cắt			cái			0.000			200,000			200,000			0			0			0			200,000			200,000			0			0


			242			:AMxhxhnc22			Mũi xuyên hình nón			cái			0.000			200,000			200,000			0			0			0			200,000			200,000			0			0


			243			:ANástbhm54			Nồi áp suất hút chân không (để làm tỷ trọng bão hoà)			m			0.000			1,150,000			1,150,000			0			0			0			1,150,000			1,150,000			0			0


			244			:ANđốNđốc15			Nắp đậy ống			cái			0.000			10,000			10,000			0			0			0			10,000			10,000			0			0


			245			:ANbgNbg15			Nitơrat bạc			gam			0.000			1,200			1,200			0			0			0			1,200			1,200			0			0


			246			:ANBtBtkg27			Nitro Benzen tinh khiết			gam			0.000			65			65			0			0			0			65			65			0			0


			247			:ANckNck14			Nhựa canada			kg			0.000			250,000			250,000			0			0			0			250,000			250,000			0			0


			248			:ANclNcl12			Nước cất			lít			0.000			2,000			2,000			0			0			0			2,000			2,000			0			0


			249			:ANk1060022			Nhiệt kế 10oC600oC			cái			0.000			90,000			90,000			0			0			0			90,000			90,000			0			0


			250			:ANk1150025			Nhiệt kế 100oC 1500oC			cái			0.000			80,000			80,000			0			0			0			80,000			80,000			0			0


			251			:ANk1150026			Nhiệt kế 100oC 1500 oC			cái			0.000			80,000			80,000			0			0			0			80,000			80,000			0			0


			252			:ANkckclc22			Nhiệt kế các loại			cái			0.000			80,000			80,000			0			0			0			80,000			80,000			0			0


			253			:ANkcNkc12			Nhiệt kế			cái			0.000			80,000			80,000			0			0			0			80,000			80,000			0			0


			254			:ANkcNkc13			Nhiệt kế			cái			0.000			80,000			80,000			0			0			0			80,000			80,000			0			0


			255			:AP1vvq1515			Pin 1,5 vôn			quả			0.000			1,500			1,500			0			0			0			1,500			1,500			0			0


			256			:AP6vvh6914			Pin 69 vôn			hòm			0.000			75,000			75,000			0			0			0			75,000			75,000			0			0


			257			:APBhBh4513			Pin BTO45			hòm			0.000			50,000			50,000			0			0			0			50,000			50,000			0			0


			258			:APdccđnđ24			Pin dùng cho đo nước			đôi			0.000			2,500			2,500			0			0			0			2,500			2,500			0			0


			259			:APkPk11			Paraphin			kg			0.000			10,000			10,000			0			0			0			10,000			10,000			0			0


			260			:APrcPrcb16			Phễu rót cát			bộ			0.000			180,000			180,000			0			0			0			180,000			180,000			0			0


			261			:APsff5c518			Phễu sắt f 5cm			cái			0.000			10,000			10,000			0			0			0			10,000			10,000			0			0


			262			:APsgPsg12			Phèn sắt			gam			0.000			60			60			0			0			0			60			60			0			0


			263			:APtđtđcb20			Phao thử độ chặt			bộ			0.000			1,200,000			1,200,000			0			0			0			1,200,000			1,200,000			0			0


			264			:APtt010029			Phễu thuỷ tinh (60-100)mm			cái			0.000			7,000			7,000			0			0			0			7,000			7,000			0			0


			265			:APttPttc18			Phễu thủy tinh			cái			0.000			5,000			5,000			0			0			0			5,000			5,000			0			0


			266			:APttPttc19			Phễu thuỷ tinh			cái			0.000			5,000			5,000			0			0			0			5,000			5,000			0			0


			267			:APttttkb19			Phao tỷ trọng kế			bộ			0.000			300,000			300,000			0			0			0			300,000			300,000			0			0


			268			:AQbcbcsq17			Quả bo cao su			quả			0.000			40,000			40,000			0			0			0			40,000			40,000			0			0


			269			:AQbqQbq10			Quả bo			quả			0.000			40,000			40,000			0			0			0			40,000			40,000			0			0


			270			:AQhkQhk10			Que hàn			kg			0.000			7,000			7,000			0			0			0			7,000			7,000			0			0


			271			:AQkđQkđc17			Que khuấy đất			cái			0.000			5,000			5,000			0			0			0			5,000			5,000			0			0


			272			:ARđccctb26			Rây địa chất công trình			bộ			0.000			1,700,000			1,700,000			0			0			0			1,700,000			1,700,000			0			0


			273			:ARđcRđcb15			Rây địa chất			bộ			0.000			1,300,000			1,300,000			0			0			0			1,300,000			1,300,000			0			0


			274			:ARdccđnb23			Rây dụng cụ đầm nện			bộ			0.000			300,000			300,000			0			0			0			300,000			300,000			0			0


			275			:ASđcđclq20			Sổ đo các loại			quyển			0.000			2,000			2,000			0			0			0			2,000			2,000			0			0


			276			:ASđkSđk15			Sunphat đồng			kg			0.000			20,000			20,000			0			0			0			20,000			20,000			0			0


			277			:ASđlSđlq15			Sổ đo lún			quyển			0.000			2,000			2,000			0			0			0			2,000			2,000			0			0


			278			:ASđnSđnq16			Sổ đo nước			quyển			0.000			2,000			2,000			0			0			0			2,000			2,000			0			0


			279			:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển			0.000			2,000			2,000			0			0			0			2,000			2,000			0			0


			280			:ASđqSđq16			Sổ đo			quyển			0.000			2,000			2,000			0			0			0			2,000			2,000			0			0


			281			:ASđtSđtk16			Sơn đỏ, trắng			kg			0.000			19,000			19,000			0			0			0			19,000			19,000			0			0


			282			:ASénSénq16			Sổ ép nước			quyển			0.000			2,000			2,000			0			0			0			2,000			2,000			0			0


			283			:ASgccmnq26			Sổ ghi chép múc nước			quyển			0.000			2,000			2,000			0			0			0			2,000			2,000			0			0


			284			:AShnShnq17			Sổ hút nước			quyển			0.000			2,000			2,000			0			0			0			2,000			2,000			0			0


			285			:ASt+t+đk17			Sơn trắng + đỏ			kg			0.000			19,000			19,000			0			0			0			19,000			19,000			0			0


			286			:AStf1k1416			Sắt tròn f 14			kg			0.000			7,700			7,700			0			0			0			7,700			7,700			0			0


			287			:ASthhđlq24			Sổ tổng hợp độ lún			quyển			0.000			2,000			2,000			0			0			0			2,000			2,000			0			0


			288			:ATôdôdnm16			Tuy ô dẫn nước			m			0.000			15,000			15,000			0			0			0			15,000			15,000			0			0


			289			:ATđđTđđc18			Thuổng đào đất			cái			0.000			10,000			10,000			0			0			0			10,000			10,000			0			0


			290			:ATđcTđcc18			Tời địa chấn			chiếc			0.000			150,000			150,000			0			0			0			150,000			150,000			0			0


			291			:ATđlđllc22			Thùng đo lưu lượng			cái			0.000			1,200,000			1,200,000			0			0			0			1,200,000			1,200,000			0			0


			292			:ATđnTđnc20			Thùng đựng nước			cái			0.000			120,000			120,000			0			0			0			120,000			120,000			0			0


			293			:ATả((vhl27			Thuốc ảnh (hiện và hãm)			lít			0.000			15,000			15,000			0			0			0			15,000			15,000			0			0


			294			:ATảhhvhl25			Thuốc ảnh hiện và hãm			lít			0.000			15,000			15,000			0			0			0			15,000			15,000			0			0


			295			:ATc22c2018			Thước cuộn 20m			cái			0.000			50,000			50,000			0			0			0			50,000			50,000			0			0


			296			:ATcdcdđc21			Tời cuốn dây điện			cái			0.000			110,000			110,000			0			0			0			110,000			110,000			0			0


			297			:ATcddđcc25			Tời cuốn dây địa chấn			cái			0.000			110,000			110,000			0			0			0			110,000			110,000			0			0


			298			:ATcdTcdc16			Tời cuốn dây			cái			0.000			110,000			110,000			0			0			0			110,000			110,000			0			0


			299			:ATcdTcdc17			Tời cuốn dây			cái			0.000			110,000			110,000			0			0			0			110,000			110,000			0			0


			300			:ATd55c5017			Thước dây 50m			cái			0.000			95,000			95,000			0			0			0			95,000			95,000			0			0


			301			:ATdIkclk30			Thép dầm I và kích các loại			kg			0.000			7,700			7,700			0			0			0			7,700			7,700			0			0


			302			:ATgf1k1016			Thép gai f 10			kg			0.000			7,700			7,700			0			0			0			7,700			7,700			0			0


			303			:ATgf1k1616			Thép gai f 16			kg			0.000			7,700			7,700			0			0			0			7,700			7,700			0			0


			304			:ATgf2k2216			Thép gai f 22			kg			0.000			7,700			7,700			0			0			0			7,700			7,700			0			0


			305			:ATgf324019			Thép gai f 32 40			kg			0.000			7,600			7,600			0			0			0			7,600			7,600			0			0


			306			:ATgnTgnđ19			Thùng gánh nước			đôi			0.000			60,000			60,000			0			0			0			60,000			60,000			0			0


			307			:AThchclk21			Thép hình các loại			kg			0.000			7,700			7,700			0			0			0			7,700			7,700			0			0


			308			:ATknnbhc24			Tấm kẹp ngâm bão hoà			cái			0.000			3,000			3,000			0			0			0			3,000			3,000			0			0


			309			:ATlllc6026			Thùng lưu lượng 60 lít			cái			0.000			150,000			150,000			0			0			0			150,000			150,000			0			0


			310			:ATmcTmc13			Thước mét			cái			0.000			5,000			5,000			0			0			0			5,000			5,000			0			0


			311			:ATnaTnak18			Thuốc nổ anômít			kg			0.000			13,619			13,619			0			0			0			13,619			13,619			0			0


			312			:ATnbnbhc22			Thùng ngâm bão hoà			cái			0.000			120,000			120,000			0			0			0			120,000			120,000			0			0


			313			:ATnkTnk12			Thuỷ ngân			kg			0.000			288,000			288,000			0			0			0			288,000			288,000			0			0


			314			:ATplTplc17			Thùng phân ly			cái			0.000			120,000			120,000			0			0			0			120,000			120,000			0			0


			315			:ATt22c2018			Thước thép 20m			cái			0.000			150,000			150,000			0			0			0			150,000			150,000			0			0


			316			:ATt44c4218			Thước thép 42m			cái			0.000			300,000			300,000			0			0			0			300,000			300,000			0			0


			317			:ATt5t5c517			Thước thép 5m			cái			0.000			50,000			50,000			0			0			0			50,000			50,000			0			0


			318			:ATvđvđmc20			Túi vải đựng mẫu			cái			0.000			3,000			3,000			0			0			0			3,000			3,000			0			0


			319			:AXcXc8			Xẻng			cái			0.000			3,000			3,000			0			0			0			3,000			3,000			0			0


			320			:AXcXc9			Xẻng			cái			0.000			3,000			3,000			0			0			0			3,000			3,000			0			0


			321			:AXkXk9			Ximăng			kg			0.000			759			759			0			0			0			759			759			0			0


			322			:AXmkXmk10			Xi măng			kg			0.000			759			759			0			0			0			759			759			0			0


			323			:AXmP3k3016			Xi măng PC 30			kg			0.000			759			759			0			0			0			759			759			0			0


			324			:AXmPPk3015			Xi măng PC30			kg			0.000			759			759			0			0			0			759			759			0			0


			325			:AXnđnđsc22			Xoong nhôm đun sáp			cái			0.000			15,000			15,000			0			0			0			15,000			15,000			0			0


			326						Vật liệu khác			%															0


									Nhân công


			327			:BB4c4c4712			Bậc 4/7			công			0.000			51,741			51,741			0			0			0			51,741			51,741			0			0


			328			:BBt44c4716			Bậc thợ 4/7			công			0.000			51,741			51,741			0			0			0			51,741			51,741			0			0


			329			:BBtb4c4726			Bậc thợ bình quân 4/7			công			0.000			51,741			51,741			0			0			0			51,741			51,741			0			0


			330			:BCb44c4716			Cấp bậc 4/7			công			0.000			51,741			51,741			0			0			0			51,741			51,741			0			0


			331			:BCbk4c4822			Cấp bậc kỹ sư 4/8			công			0.000			60,485			60,485			0			0			0			60,485			60,485			0			0


			332			:BCbkc45824			Cấp bậc kỹ sư 4,5/8			công			0.000			58,065			58,065			0			0			0			58,065			58,065			0			0


			333			:BCbt4c4720			Cấp bậc thợ 4/7			công			0.000			51,741			51,741			0			0			0			51,741			51,741			0			0


			334			:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công			0.000			51,741			51,741			0			0			0			51,741			51,741			0			0


			335			:BCbt4c4726			Cấp bậc thợ bquân 4/7			công			0.000			51,741			51,741			0			0			0			51,741			51,741			0			0


			336			:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công			0.000			51,741			51,741			0			0			0			51,741			51,741			0			0


			337			:BCbtc45725			Cấp bậc thợ bq 4,5/7			công			0.000			55,488			55,488			0			0			0			55,488			55,488			0			0


			338			:BCbtc45732			Cấp bậc thợ bình quân 4,5/7			công			0.000			55,488			55,488			0			0			0			55,488			55,488			0			0


			339			:BCnc4c4736			Công nhân cấp bậc bình quân 4/7			công			0.000			51,741			51,741			0			0			0			51,741			51,741			0			0


			340			:BKsc4c4832			Kỹ sư cấp bậc bình quân 4/8			công			0.000			60,485			60,485			0			0			0			60,485			60,485			0			0


			341			:BKsc5c5832			Kỹ sư cấp bậc bình quân 5/8			công			0.000			65,326			65,326			0			0			0			65,326			65,326			0			0


			342			:BNcBc45725			Nhân công: Bậc 4,5/7			công			0.000			55,488			55,488			0			0			0			55,488			55,488			0			0


									Máy thi công


			343			:CÔt1tc1217			Ôtô tải 12 tấn			ca			0.000			1,038,893			178			-1,038,715			0			0			1,038,893			178			-1,038,715			0


			344			:CÔtcÔtc7			Ô tô			ca			0.000			947,718			36			-947,682			0			0			947,718			36			-947,682			0


			345			:CÔtttc1218			Ô tô tải 12 tấn			ca			0.000			680,486			101			-680,385			0			0			680,486			101			-680,385			0


			346			:CÔtttc1224			Ôtô tải trọng 12 tấn			ca			0.000			680,486			101			-680,385			0			0			680,486			101			-680,385			0


			347			:CĐcĐc11			Đittomát			ca			0.000			52,432			28			-52,404			0			0			52,432			28			-52,404			0


			348			:CBđcBđc11			Bếp điện			ca			0.000			3,408			62			-3,346			0			0			3,408			62			-3,346			0


			349			:CBđcBđc12			Bếp điện			ca			0.000			3,408			62			-3,346			0			0			3,408			62			-3,346			0


			350			:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca			0.000			2,400			32			-2,368			0			0			2,400			32			-2,368			0


			351			:CBccBcc10			Bếp cát			ca			0.000			4,418			63			-4,355			0			0			4,418			63			-4,355			0


			352			:CBcMMc1016			Búa căn MO-10			ca			0.000			6,933			4			-6,929			0			0			6,933			4			-6,929			0


			353			:CBdctnSc28			Bộ dụng cụ thí nghiệm SPT			ca			0.000			12,608			11			-12,597			0			0			12,608			11			-12,597			0


			354			:CBktBktc15			Bộ khoan tay			ca			0.000			39,167			1			-39,166			0			0			39,167			1			-39,166			0


			355			:CBktBktc16			Bộ khoan tay			ca			0.000			39,167			1			-39,166			0			0			39,167			1			-39,166			0


			356			:CBktPc3020			Búa khoan tay P30			ca			0.000			16,212			5			-16,207			0			0			16,212			5			-16,207			0


			357			:CBmkc15046			Bộ máy khoan cby 150 zub hoặc loại tương tự			ca			0.000			911,863			2			-911,861			0			0			911,863			2			-911,861			0


			358			:CBmkc15048			Bộ máy khoan cby – 150 zub hoặc loại tương tự			ca			0.000			911,863			2			-911,861			0			0			911,863			2			-911,861			0


			359			:CBmkc15050			Bộ máy khoan cby – 150 – zub hoặc loại tương tự			ca			0.000			911,863			2			-911,861			0			0			911,863			2			-911,861			0


			360			:CBnnhttc32			Bộ nén ngang GA hoặc tương tự			ca			0.000			424,257			3			-424,254			0			0			424,257			3			-424,254			0


			361			:CBth7c7521			Biến thế hàn 7,5kW			ca			0.000			71,576			45			-71,531			0			0			71,576			45			-71,531			0


			362			:CBttttsc21			Biến thế thắp sáng			ca			0.000			2,950			12			-2,938			0			0			2,950			12			-2,938			0


			363			:CCđcCđc11			Cân điện			ca			0.000			14,625			57			-14,568			0			0			14,625			57			-14,568			0


			364			:CCbcCbc10			Cân bàn			ca			0.000			7,272			59			-7,213			0			0			7,272			59			-7,213			0


			365			:CCBcCBc16			Cần Belkenman			ca			0.000			29,033			42			-28,991			0			0			29,033			42			-28,991			0


			366			:CCc1tc1017			Cần cẩu 10 tấn			ca			0.000			1,038,893			178			-1,038,715			0			0			1,038,893			178			-1,038,715			0


			367			:CCc1tc1617			Cần cẩu 16 tấn			ca			0.000			1,302,419			179			-1,302,240			0			0			1,302,419			179			-1,302,240			0


			368			:CCc2tc2517			Cần cẩu 25 tấn			ca			0.000			1,718,404			181			-1,718,223			0			0			1,718,404			181			-1,718,223			0


			369			:CCktCktc15			Cân kỹ thuật			ca			0.000			7,272			59			-7,213			0			0			7,272			59			-7,213			0


			370			:CCptcktc32			Cân phân tích và cân kỹ thuật			ca			0.000			16,575			58			-16,517			0			0			16,575			58			-16,517			0


			371			:CCptCptc16			Cân phân tích			ca			0.000			16,575			58			-16,517			0			0			16,575			58			-16,517			0


			372			:CCptvcđc28			Cân phân tích và cân điện			ca			0.000			16,575			58			-16,517			0			0			16,575			58			-16,517			0


			373			:CCthCthc14			Cẩu tự hành			ca			0.000			1,038,893			178			-1,038,715			0			0			1,038,893			178			-1,038,715			0


			374			:CD0cc02012			Dalta 020			ca			0.000			24,267			31			-24,236			0			0			24,267			31			-24,236			0


			375			:Cốncốnc11			ống nhòm			ca			0.000			889			38			-851			0			0			889			38			-851			0


			376			:CK1tc10015			Kích 100 tấn			ca			0.000			69,735			20			-69,715			0			0			69,735			20			-69,715			0


			377			:CK2tc25015			Kích 250 tấn			ca			0.000			93,538			24			-93,514			0			0			93,538			24			-93,514			0


			378			:CK5tc50015			Kích 500 tấn			ca			0.000			142,396			25			-142,371			0			0			142,396			25			-142,371			0


			379			:CKhvKhvc15			Kính hiển vi			ca			0.000			15,280			39			-15,241			0			0			15,280			39			-15,241			0


			380			:CKtl5c5020			Kích thủy lực 50T			ca			0.000			61,399			20			-61,379			0			0			61,399			20			-61,379			0


			381			:CKtltc5023			Kích thủy lực 50 tấn			ca			0.000			61,399			21			-61,378			0			0			61,399			21			-61,378			0


			382			:CKtmKtmc16			Kích tháo mẫu			ca			0.000			14,625			65			-14,560			0			0			14,625			65			-14,560			0


			383			:CLncLnc10			Lò nung			ca			0.000			24,880			60			-24,820			0			0			24,880			60			-24,820			0


			384			:CMđc121233			Máy địa chấn 12 mạch TRIOSX 12			ca			0.000			315,233			53			-315,180			0			0			315,233			53			-315,180			0


			385			:CMđc2c2425			Máy địa chấn TRIOSX 24			ca			0.000			370,560			54			-370,506			0			0			370,560			54			-370,506			0


			386			:CMđcc12522			Máy địa chấn ES-125			ca			0.000			106,600			52			-106,548			0			0			106,600			52			-106,548			0


			387			:CMđcMđc10			Máy đầm			ca			0.000			42,911			66			-42,845			0			0			42,911			66			-42,845			0


			388			:CMđcMđc11			Máy đầm			ca			0.000			42,911			66			-42,845			0			0			42,911			66			-42,845			0


			389			:CMđmđmbc18			Máy đo mia bala			ca			0.000			2,400			32			-2,368			0			0			2,400			32			-2,368			0


			390			:CMđPMđPc12			Máy đo PH			ca			0.000			6,665			56			-6,609			0			0			6,665			56			-6,609			0


			391			:CMảcMảc10			Máy ảnh			ca			0.000			5,600			40			-5,560			0			0			5,600			40			-5,560			0


			392			:CMb2505017			Máy bơm 250/50			ca			0.000			207,104			16			-207,088			0			0			207,104			16			-207,088			0


			393			:CMbcMbc10			Máy bơm			ca			0.000			48,709			14			-48,695			0			0			48,709			14			-48,695			0


			394			:CMbd4c4815			Máy bơm d 48			ca			0.000			48,709			14			-48,695			0			0			48,709			14			-48,695			0


			395			:CMbdc10016			Máy bơm d 100			ca			0.000			207,104			16			-207,088			0			0			207,104			16			-207,088			0


			396			:CMbn505022			Máy bơm nước 250/50			ca			0.000			207,104			16			-207,088			0			0			207,104			16			-207,088			0


			397			:CMbn7c7521			Máy bơm nước 7,5kW			ca			0.000			82,434			343			-82,091			0			0			82,434			343			-82,091			0


			398			:CMbnMbnc15			Máy bơm nước			ca			0.000			48,709			14			-48,695			0			0			48,709			14			-48,695			0


			399			:CMC((hPc26			Máy CBR (Anh hoặc Pháp)			ca			0.000			57,186			97			-57,089			0			0			57,186			97			-57,089			0


			400			:CMc(tncc38			Máy caragrang (làm thí nghiệm chảy)			ca			0.000			6,128			73			-6,055			0			0			6,128			73			-6,055			0


			401			:CMcđvmđc23			Máy cưa đá và mài đá			ca			0.000			29,710			72			-29,638			0			0			29,710			72			-29,638			0


			402			:CMcbcbtc18			Máy cắt ba trục			ca			0.000			294,997			69			-294,928			0			0			294,997			69			-294,928			0


			403			:CMccccnc21			Máy chưng cất nước			ca			0.000			9,063			61			-9,002			0			0			9,063			61			-9,002			0


			404			:CMccccnc22			Máy chưng cất nước			ca			0.000			9,063			61			-9,002			0			0			9,063			61			-9,002			0


			405			:CMccMcc10			Máy cắt			ca			0.000			9,450			68			-9,382			0			0			9,450			68			-9,382			0


			406			:CMCcMCc11			Máy CBR			ca			0.000			57,186			97			-57,089			0			0			57,186			97			-57,089			0


			407			:CMcm303031			Máy cắt mẫu lớn (30 x 30) cm			ca			0.000			17,860			70			-17,790			0			0			17,860			70			-17,790			0


			408			:CMcnMcnc14			Máy cắt nhỏ			ca			0.000			9,450			68			-9,382			0			0			9,450			68			-9,382			0


			409			:CMcnMcnc15			Máy cất nước			ca			0.000			9,450			68			-9,382			0			0			9,450			68			-9,382			0


			410			:CMcứcứbc19			Máy cắt ứng biến			ca			0.000			139,425			71			-139,354			0			0			139,425			71			-139,354			0


			411			:CMélMélc18			Máy ép litvinop			ca			0.000			13,751			74			-13,677			0			0			13,751			74			-13,677			0


			412			:CMémémđc16			Máy ép mẫu đá			ca			0.000			116,835			75			-116,760			0			0			116,835			75			-116,760			0


			413			:CMhchckc21			Máy hút chân không			ca			0.000			10,874			83			-10,791			0			0			10,874			83			-10,791			0


			414			:CMkcMkc12			Máy khoan			ca			0.000			39,167			1			-39,166			0			0			39,167			1			-39,166			0


			415			:CMkF604064			Máy khoan F-60L hoặc B-40L hoặc loại tương tự để khoan tạo lỗ			ca			0.000			1,373,561			7			-1,373,554			0			0			1,373,561			7			-1,373,554			0


			416			:CMkmkmđc19			Máy khoan mẫu đá			ca			0.000			50,770			76			-50,694			0			0			50,770			76			-50,694			0


			417			:CMmđMmđc13			Máy mài đá			ca			0.000			13,752			76			-13,676			0			0			13,752			76			-13,676			0


			418			:CMMc210015			Máy MF-2-100			ca			0.000			43,733			24			-43,709			0			0			43,733			24			-43,709			0


			419			:CMn11tc117			Máy nén 1 trục			ca			0.000			17,169			80			-17,089			0			0			17,169			80			-17,089			0


			420			:CMncMnc10			Máy nén			ca			0.000			294,997			69			-294,928			0			0			294,997			69			-294,928			0


			421			:CMnk600322			Máy nén khí 600m3/h			ca			0.000			782,228			20			-782,208			0			0			782,228			20			-782,208			0


			422			:CMnkBc1018			Máy nén khí B10			ca			0.000			703,390			19			-703,371			0			0			703,390			19			-703,371			0


			423			:CMnkkDc918			Máy nén khí DK9			ca			0.000			703,390			19			-703,371			0			0			703,390			19			-703,371			0


			424			:CMpđ253026			Máy phát điện 2,5-3,0kW			ca			0.000			70,604			44			-70,560			0			0			70,604			44			-70,560			0


			425			:CMSCMSC13			Máy Scaner			Ca			0.000			184,663			134			-184,529			0			0			184,663			134			-184,529			0


			426			:CMsmmnlc22			Máy so màu ngọn lửa			ca			0.000			36,400			81			-36,319			0			0			36,400			81			-36,319			0


			427			:CMsmmqđc24			Máy so màu quang điện			ca			0.000			87,290			82			-87,208			0			0			87,290			82			-87,208			0


			428			:CMtđMtđc15			Máy trộn đất			ca			0.000			10,808			67			-10,741			0			0			10,808			67			-10,741			0


			429			:CMT0c02015			Máy Theo 020			ca			0.000			13,970			26			-13,944			0			0			13,970			26			-13,944			0


			430			:CMtbMtbc16			Máy thuỷ bình			ca			0.000			11,837			33			-11,804			0			0			11,837			33			-11,804			0


			431			:CMtcc03024			Máy thuỷ chuẩn Ni 030			ca			0.000			7,467			29			-7,438			0			0			7,467			29			-7,438			0


			432			:CMtcMtc11			Máy thấm			ca			0.000			58,870			77			-58,793			0			0			58,870			77			-58,793			0


			433			:CMUcUc1811			Máy UJ18			ca			0.000			38,267			23			-38,244			0			0			38,267			23			-38,244			0


			434			:CMvPMvPC16			Máy vẽ Ploter			Ca			0.000			86,581			135			-86,446			0			0			86,581			135			-86,446			0


			435			:CMvtMvtC14			Máy vi tính			Ca			0.000			11,505			136			-11,369			0			0			11,505			136			-11,369			0


			436			:CMxđđmđc22			Máy xác định mô đun			ca			0.000			27,872			78			-27,794			0			0			27,872			78			-27,794			0


			437			:CMxđhstc26			Máy xác định hệ số thấm			ca			0.000			58,870			77			-58,793			0			0			58,870			77			-58,793			0


			438			:CMxđtc5037			Máy xuyên động RA-50 hoặc tương tự			ca			0.000			71,157			8			-71,149			0			0			71,157			8			-71,149			0


			439			:CMxthttc37			Máy xuyên tĩnh Gouđa hoặc tương tự			ca			0.000			677,536			9			-677,527			0			0			677,536			9			-677,527			0


			440			:CN0c0c0049			Ni 004			ca			0.000			11,093			30			-11,063			0			0			11,093			30			-11,063			0


			441			:CN0c0c0309			NI 030			ca			0.000			7,467			29			-7,438			0			0			7,467			29			-7,438			0


			442			:CQgCgCc517			Quạt gió CB-5M			ca			0.000			80,184			73			-80,111			0			0			80,184			73			-80,111			0


			443			:CT0cc01011			Theo 010			ca			0.000			32,067			27			-32,040			0			0			32,067			27			-32,040			0


			444			:CT0cc02011			Theo 020			ca			0.000			13,970			26			-13,944			0			0			13,970			26			-13,944			0


			445			:CTbđđbdc24			Thiết bị đo biến dạng			ca			0.000			254,410			48			-254,362			0			0			254,410			48			-254,362			0


			446			:CTbđđnlc24			Thiết bị đo ngẫu lực			ca			0.000			332,873			10			-332,863			0			0			332,873			10			-332,863			0


			447			:CTbsbsâc19			Thiết bị siêu âm			ca			0.000			413,715			49			-413,666			0			0			413,715			49			-413,666			0


			448			:CThđThđc13			Tủ hút độc			ca			0.000			33,289			79			-33,210			0			0			33,289			79			-33,210			0


			449			:CTs22kc214			Tủ sấy 2 kW			ca			0.000			16,982			64			-16,918			0			0			16,982			64			-16,918			0


			450			:CTscTsc10			Tủ sấy			ca			0.000			16,982			64			-16,918			0			0			16,982			64			-16,918			0


			451			:CTscTsc9			Tủ sấy			ca			0.000			16,982			64			-16,918			0			0			16,982			64			-16,918			0


			452			:CTt0c05320			Thùng trục  0,5m3			ca			0.000			17,957			6			-17,951			0			0			17,957			6			-17,951			0


									TỔNG CỘNG																		0															0





&L&".VnTime,Italic"&10Dù to¸n ACITT 2005


&C&P


Chenh lech vat tu


END





Chi phi van chuyen


			BẢNG CHI PHÍ VẬN CHUYỂN


			Công trình :


			Hạng mục :


			STT			MÃ HIỆU			LOẠI VẬT LIỆU			ĐƠN VỊ			KHỐI LƯỢNG			TRỌNG LƯỢNG			NGUỒN MUA			PHƯƠNG TIỆN VẬN			BẬC HÀNG			CỰ LY TỔNG CỘNG			CỰ LY PHÂN THEO
CẤP ĐƯỜNG									GIÁ CƯỚC			ĐƠN GIÁ			THÀNH TIỀN


																		ĐƠN VỊ						CHUYỂN						(KM)			KIỂU ĐƯỜNG			CỰ LY (KM)			CẤP ĐƯỜNG			Đ/T.KM			V. CHUYỂN





&L&".VnTime,Italic"&10Dù to¸n ACITT 2005


&C&P


Chi phi van chuyen


END





Don gia chi tiet


			BẢNG ĐƠN GIÁ CHI TIẾT


			Công trình :


			Hạng mục :


			STT			MÃ HIỆU			MSVT			THÀNH PHẦN HAO PHÍ			ĐƠN VỊ			KHỐI LƯỢNG			KL ĐỊNH MỨC			ĐƠN GIÁ			THÀNH TIỀN


			1			CA.01101						Đào không chống độ sâu từ 0m đến 2m Cấp đất đá I-III			m3			0									0			144827.1


												Vật liệu									1									17209.5


									:APkPk11			Paraphin			kg						0.10000			10,000						1000


									:AXkXk9			Ximăng			kg						1.00000			745						745


									:AHt2200125			Hộp tôn 200 x 200 x 1			cái						0.40000			16,000						6400


									:AHgđ040035			Hộp gỗ đựng mẫu 400 x 400 x 400			cái						0.10000			15,000						1500


									:AHg2lc2428			Hộp gỗ 24 ô đựng mẫu lưu			cái						0.20000			30,000						6000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									1564.5


												Nhân công									1									127617.6


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						2.40000			53,174						127617.6


												Trực tiếp phí khác									1,5%									2172.4065


												Cộng chi phí trực tiếp																		146999.5065


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									146999.5065


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									146999.5065


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									146999.5065


			2			CA.01102						Đào không chống độ sâu từ 0m đến 2m Cấp đất đá IV-V			m3			0												208635.9


												Vật liệu									1									17209.5


									:APkPk11			Paraphin			kg						0.10000			10,000						1000


									:AXkXk9			Ximăng			kg						1.00000			745						745


									:AHt2200125			Hộp tôn 200 x 200 x 1			cái						0.40000			16,000						6400


									:AHgđ040035			Hộp gỗ đựng mẫu 400 x 400 x 400			cái						0.10000			15,000						1500


									:AHg2lc2428			Hộp gỗ 24 ô đựng mẫu lưu			cái						0.20000			30,000						6000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									1564.5


												Nhân công									1									191426.4


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						3.60000			53,174						191426.4


												Trực tiếp phí khác									1,5%									3129.5385


												Cộng chi phí trực tiếp																		211765.4385


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									211765.4385


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									211765.4385


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									211765.4385


			3			CA.01201						Đào không chống độ sâu từ 0m đến 4m Cấp đất đá I-III			m3			0												155461.9


												Vật liệu									1									17209.5


									:APkPk11			Paraphin			kg						0.10000			10,000						1000


									:AXkXk9			Ximăng			kg						1.00000			745						745


									:AHt2200125			Hộp tôn 200 x 200 x 1			cái						0.40000			16,000						6400


									:AHgđ040035			Hộp gỗ đựng mẫu 400 x 400 x 400			cái						0.10000			15,000						1500


									:AHg2lc2428			Hộp gỗ 24 ô đựng mẫu lưu			cái						0.20000			30,000						6000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									1564.5


												Nhân công									1									138252.4


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						2.60000			53,174						138252.4


												Trực tiếp phí khác									1,5%									2331.9285


												Cộng chi phí trực tiếp																		157793.8285


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									157793.8285


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									157793.8285


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									157793.8285


			4			CA.01202						Đào không chống độ sâu từ 0m đến 4m Cấp đất đá IV-V			m3			0												219270.7


												Vật liệu									1									17209.5


									:APkPk11			Paraphin			kg						0.10000			10,000						1000


									:AXkXk9			Ximăng			kg						1.00000			745						745


									:AHt2200125			Hộp tôn 200 x 200 x 1			cái						0.40000			16,000						6400


									:AHgđ040035			Hộp gỗ đựng mẫu 400 x 400 x 400			cái						0.10000			15,000						1500


									:AHg2lc2428			Hộp gỗ 24 ô đựng mẫu lưu			cái						0.20000			30,000						6000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									1564.5


												Nhân công									1									202061.2


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						3.80000			53,174						202061.2


												Trực tiếp phí khác									1,5%									3289.0605


												Cộng chi phí trực tiếp																		222559.7605


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									222559.7605


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									222559.7605


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									222559.7605


			5			CA.02101						Đào có chống độ sâu từ 0m đến 2m Cấp đất đá I-III			m3			0												220811.36


												Vật liệu									1									50654.56


									:APkPk11			Paraphin			kg						0.10000			10,000						1000


									:AXkXk9			Ximăng			kg						1.00000			745						745


									:AHt2200125			Hộp tôn 200 x 200 x 1			cái						0.40000			16,000						6400


									:AHgđ040035			Hộp gỗ đựng mẫu 400 x 400 x 400			cái						0.10000			15,000						1500


									:AHg2lc2428			Hộp gỗ 24 ô đựng mẫu lưu			cái						0.20000			30,000						6000


									:AGnVnVm312			Gỗ nhóm V			m3						0.01000			2,850,000						28500


									:AĐkĐk7			Đinh			kg						0.20000			9,523						1904.6


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									4604.96


												Nhân công									1									170156.8


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						3.20000			53,174						170156.8


												Trực tiếp phí khác									1,5%									3312.1704


												Cộng chi phí trực tiếp																		224123.5304


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									224123.5304


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									224123.5304


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									224123.5304


			6			CA.02102						Đào có chống độ sâu từ 0m đến 2m Cấp đất đá IV-V			m3			0												284620.16


												Vật liệu									1									50654.56


									:APkPk11			Paraphin			kg						0.10000			10,000						1000


									:AXkXk9			Ximăng			kg						1.00000			745						745


									:AHt2200125			Hộp tôn 200 x 200 x 1			cái						0.40000			16,000						6400


									:AHgđ040035			Hộp gỗ đựng mẫu 400 x 400 x 400			cái						0.10000			15,000						1500


									:AHg2lc2428			Hộp gỗ 24 ô đựng mẫu lưu			cái						0.20000			30,000						6000


									:AGnVnVm312			Gỗ nhóm V			m3						0.01000			2,850,000						28500


									:AĐkĐk7			Đinh			kg						0.20000			9,523						1904.6


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									4604.96


												Nhân công									1									233965.6


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						4.40000			53,174						233965.6


												Trực tiếp phí khác									1,5%									4269.3024


												Cộng chi phí trực tiếp																		288889.4624


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									288889.4624


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									288889.4624


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									288889.4624


			7			CA.02201						Đào có chống độ sâu từ 0m đến 4m Cấp đất đá I-III			m3			0												236763.56


												Vật liệu									1									50654.56


									:APkPk11			Paraphin			kg						0.10000			10,000						1000


									:AXkXk9			Ximăng			kg						1.00000			745						745


									:AHt2200125			Hộp tôn 200 x 200 x 1			cái						0.40000			16,000						6400


									:AHgđ040035			Hộp gỗ đựng mẫu 400 x 400 x 400			cái						0.10000			15,000						1500


									:AHg2lc2428			Hộp gỗ 24 ô đựng mẫu lưu			cái						0.20000			30,000						6000


									:AGnVnVm312			Gỗ nhóm V			m3						0.01000			2,850,000						28500


									:AĐkĐk7			Đinh			kg						0.20000			9,523						1904.6


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									4604.96


												Nhân công									1									186109


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						3.50000			53,174						186109


												Trực tiếp phí khác									1,5%									3551.4534


												Cộng chi phí trực tiếp																		240315.0134


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									240315.0134


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									240315.0134


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									240315.0134


			8			CA.02202						Đào có chống độ sâu từ 0m đến 4m Cấp đất đá IV-V			m3			0												327159.36


												Vật liệu									1									50654.56


									:APkPk11			Paraphin			kg						0.10000			10,000						1000


									:AXkXk9			Ximăng			kg						1.00000			745						745


									:AHt2200125			Hộp tôn 200 x 200 x 1			cái						0.40000			16,000						6400


									:AHgđ040035			Hộp gỗ đựng mẫu 400 x 400 x 400			cái						0.10000			15,000						1500


									:AHg2lc2428			Hộp gỗ 24 ô đựng mẫu lưu			cái						0.20000			30,000						6000


									:AGnVnVm312			Gỗ nhóm V			m3						0.01000			2,850,000						28500


									:AĐkĐk7			Đinh			kg						0.20000			9,523						1904.6


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									4604.96


												Nhân công									1									276504.8


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						5.20000			53,174						276504.8


												Trực tiếp phí khác									1,5%									4907.3904


												Cộng chi phí trực tiếp																		332066.7504


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									332066.7504


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									332066.7504


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									332066.7504


			9			CA.02301						Đào có chống độ sâu từ 0m đến 6m Cấp đất đá I-III			m3			0												268667.96


												Vật liệu									1									50654.56


									:APkPk11			Paraphin			kg						0.10000			10,000						1000


									:AXkXk9			Ximăng			kg						1.00000			745						745


									:AHt2200125			Hộp tôn 200 x 200 x 1			cái						0.40000			16,000						6400


									:AHgđ040035			Hộp gỗ đựng mẫu 400 x 400 x 400			cái						0.10000			15,000						1500


									:AHg2lc2428			Hộp gỗ 24 ô đựng mẫu lưu			cái						0.20000			30,000						6000


									:AGnVnVm312			Gỗ nhóm V			m3						0.01000			2,850,000						28500


									:AĐkĐk7			Đinh			kg						0.20000			9,523						1904.6


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									4604.96


												Nhân công									1									218013.4


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						4.10000			53,174						218013.4


												Trực tiếp phí khác									1,5%									4030.0194


												Cộng chi phí trực tiếp																		272697.9794


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									272697.9794


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									272697.9794


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									272697.9794


			10			CA.02302						Đào có chống độ sâu từ 0m đến 6m Cấp đất đá IV-V			m3			0												380333.36


												Vật liệu									1									50654.56


									:APkPk11			Paraphin			kg						0.10000			10,000						1000


									:AXkXk9			Ximăng			kg						1.00000			745						745


									:AHt2200125			Hộp tôn 200 x 200 x 1			cái						0.40000			16,000						6400


									:AHgđ040035			Hộp gỗ đựng mẫu 400 x 400 x 400			cái						0.10000			15,000						1500


									:AHg2lc2428			Hộp gỗ 24 ô đựng mẫu lưu			cái						0.20000			30,000						6000


									:AGnVnVm312			Gỗ nhóm V			m3						0.01000			2,850,000						28500


									:AĐkĐk7			Đinh			kg						0.20000			9,523						1904.6


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									4604.96


												Nhân công									1									329678.8


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						6.20000			53,174						329678.8


												Trực tiếp phí khác									1,5%									5705.0004


												Cộng chi phí trực tiếp																		386038.3604


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									386038.3604


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									386038.3604


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									386038.3604


			11			CA.03101						Đào giếng đứng			m3			0												2036745.7869


												Vật liệu									1									310406.899


									:ATnaTnak18			Thuốc nổ anômít			kg						0.85000			13,619						11576.15


									:AKđvKđvc18			Kíp điện visai			cái						0.20000			2,200						440


									:ADđnđnmm17			Dây điện nổ mìn			m						0.38000			413						156.94


									:AMkc4c4629			Mũi khoan chữ thập f 46mm			cái						0.50000			70,000						35000


									:ACk2580030			Cần khoan 25 x 105 x 800mm			cái						0.03000			30,000						900


									:ABđcđcsc24			Bóng điện chiếu sáng			cái						0.30000			3,000						900


									:AGnVnVm312			Gỗ nhóm V			m3						0.08000			2,850,000						228000


									:AXkXk9			Ximăng			kg						7.00000			745						5215


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									28218.809


												Nhân công									1									450070.88


									:BNcBc45725			Nhân công: Bậc 4,5/7			công						7.84000			57,407						450070.88


												Máy thi công									1									1276268.0079


									:CBktPc3020			Búa khoan tay P30			ca						0.12000			13,160						1579.2


									:CMnkBc1018			Máy nén khí B10			ca						0.50000			748,557						374278.5


									:CMbd4c4815			Máy bơm d 48			ca						0.08000			45,279						3622.32


									:CMbdc10016			Máy bơm d 100			ca						0.08000			224,303						17944.24


									:CCthCthc14			Cẩu tự hành			ca						0.52000			1,435,277						746344.04


									:CTt0c05320			Thùng trục  0,5m3			ca						0.08000			6,641						531.28


									:CBcMMc1016			Búa căn MO-10			ca						0.70000			3,517						2461.9


									:CBth7c7521			Biến thế hàn 7,5kW			ca						0.68000			70,557						47978.76


									:CBttttsc21			Biến thế thắp sáng			ca						0.67500			2,787						1881.225


									:CQgCgCc517			Quạt gió CB-5M			ca						0.68000			80,326						54621.68


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						2.00000									25024.8629


												Trực tiếp phí khác									1,5%									30551.1868035


												Cộng chi phí trực tiếp																		2067296.9737035


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									2067296.9737035


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									2067296.9737035


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									2067296.9737035


			12			CB.01101						Khoan tay trên cạn độ sâu hố khoan đến 10m  cấp đất đá I - III			m			0												162639.18


												Vật liệu									1									37785


									:AMkcMkc13			Mũi khoan			cái						0.00750			160,000						1200


									:ACkmCkm11			Cần khoan			m						0.03750			104,000						3900


									:ABgmmckb23			Bộ gia mốc cần khoan			bộ						0.01250			160,000						2000


									:Aốcmốcm11			ống chống			m						0.11000			120,000						13200


									:AĐnốnốcc21			Đầu nối ống chống			cái						0.05000			45,000						2250


									:ACtf8m6821			Cáp thép  f 6 f 8mm			m						0.05000			3,000						150


									:AHt2010023			Hộp tôn 200 x 100mm			cái						0.20000			16,000						3200


									:AHgđ040037			Hộp gỗ đựng mẫu 400 x 400 x 400mm			cái						0.10000			15,000						1500


									:AHg2lc2428			Hộp gỗ 24 ô đựng mẫu lưu			cái						0.12000			30,000						3600


									:ABốmmndb25			Bộ ống mẫu nguyên dạng			bộ						0.00100			500,000						500


									:AGnVnVm312			Gỗ nhóm V			m3						0.00100			2,850,000						2850


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									3435


												Nhân công									1									119109.76


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						2.24000			53,174						119109.76


												Máy thi công									1									5744.42


									:CBktBktc15			Bộ khoan tay			ca						0.22000			26,111						5744.42


												Trực tiếp phí khác									1,5%									2439.5877


												Cộng chi phí trực tiếp																		165078.7677


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									165078.7677


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									165078.7677


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									165078.7677


			13			CB.01102						Khoan tay trên cạn độ sâu hố khoan đến 10m  cấp đất đá IV - V			m			0												243783.43


												Vật liệu									1									38423


									:AMkcMkc13			Mũi khoan			cái						0.00900			160,000						1440


									:ACkmCkm11			Cần khoan			m						0.04000			104,000						4160


									:ABgmmckb23			Bộ gia mốc cần khoan			bộ						0.01300			160,000						2080


									:Aốcmốcm11			ống chống			m						0.11000			120,000						13200


									:AĐnốnốcc21			Đầu nối ống chống			cái						0.05000			45,000						2250


									:ACtf8m6821			Cáp thép  f 6 f 8mm			m						0.05000			3,000						150


									:AHt2010023			Hộp tôn 200 x 100mm			cái						0.20000			16,000						3200


									:AHgđ040037			Hộp gỗ đựng mẫu 400 x 400 x 400mm			cái						0.10000			15,000						1500


									:AHg2lc2428			Hộp gỗ 24 ô đựng mẫu lưu			cái						0.12000			30,000						3600


									:ABốmmndb25			Bộ ống mẫu nguyên dạng			bộ						0.00100			500,000						500


									:AGnVnVm312			Gỗ nhóm V			m3						0.00100			2,850,000						2850


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									3493


												Nhân công									1									196743.8


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						3.70000			53,174						196743.8


												Máy thi công									1									8616.63


									:CBktBktc15			Bộ khoan tay			ca						0.33000			26,111						8616.63


												Trực tiếp phí khác									1,5%									3656.75145


												Cộng chi phí trực tiếp																		247440.18145


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									247440.18145


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									247440.18145


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									247440.18145


			14			CB.01201						Khoan tay trên cạn độ sâu hố khoan đến 20m  cấp đất đá I - III			m			0												165352.85


												Vật liệu									1									38110.6


									:AMkcMkc13			Mũi khoan			cái						0.00750			160,000						1200


									:ACkmCkm11			Cần khoan			m						0.03900			104,000						4056


									:ABgmmckb23			Bộ gia mốc cần khoan			bộ						0.01300			160,000						2080


									:Aốcmốcm11			ống chống			m						0.11000			120,000						13200


									:AĐnốnốcc21			Đầu nối ống chống			cái						0.05000			45,000						2250


									:ACtf8m6820			Cáp thép f 6 f 8mm			m						0.07000			3,000						210


									:AHt2010023			Hộp tôn 200 x 100mm			cái						0.20000			16,000						3200


									:AHgđ040037			Hộp gỗ đựng mẫu 400 x 400 x 400mm			cái						0.10000			15,000						1500


									:AHg2lc2428			Hộp gỗ 24 ô đựng mẫu lưu			cái						0.12000			30,000						3600


									:ABốmmndb25			Bộ ống mẫu nguyên dạng			bộ						0.00100			500,000						500


									:AGnVnVm312			Gỗ nhóm V			m3						0.00100			2,850,000						2850


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									3464.6


												Nhân công									1									121236.72


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						2.28000			53,174						121236.72


												Máy thi công									1									6005.53


									:CBktBktc15			Bộ khoan tay			ca						0.23000			26,111						6005.53


												Trực tiếp phí khác									1,5%									2480.29275


												Cộng chi phí trực tiếp																		167833.14275


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									167833.14275


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									167833.14275


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									167833.14275


			15			CB.01202						Khoan tay trên cạn độ sâu hố khoan đến 20m  cấp đất đá IV - V			m			0												250808.22


												Vật liệu									1									38805.8


									:AMkcMkc13			Mũi khoan			cái						0.00900			160,000						1440


									:ACkmCkm11			Cần khoan			m						0.04200			104,000						4368


									:ABgmmckb23			Bộ gia mốc cần khoan			bộ						0.01350			160,000						2160


									:Aốcmốcm11			ống chống			m						0.11000			120,000						13200


									:AĐnốnốcc21			Đầu nối ống chống			cái						0.05000			45,000						2250


									:ACtf8m6820			Cáp thép f 6 f 8mm			m						0.07000			3,000						210


									:AHt2010023			Hộp tôn 200 x 100mm			cái						0.20000			16,000						3200


									:AHgđ040037			Hộp gỗ đựng mẫu 400 x 400 x 400mm			cái						0.10000			15,000						1500


									:AHg2lc2428			Hộp gỗ 24 ô đựng mẫu lưu			cái						0.12000			30,000						3600


									:ABốmmndb25			Bộ ống mẫu nguyên dạng			bộ						0.00100			500,000						500


									:AGnVnVm312			Gỗ nhóm V			m3						0.00100			2,850,000						2850


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									3527.8


												Nhân công									1									203124.68


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						3.82000			53,174						203124.68


												Máy thi công									1									8877.74


									:CBktBktc15			Bộ khoan tay			ca						0.34000			26,111						8877.74


												Trực tiếp phí khác									1,5%									3762.1233


												Cộng chi phí trực tiếp																		254570.3433


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									254570.3433


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									254570.3433


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									254570.3433


			16			CB.01301						Khoan tay trên cạn độ sâu hố khoan đến 30m  cấp đất đá I - III			m			0												185743.02


												Vật liệu									1									38574.8


									:AMkcMkc13			Mũi khoan			cái						0.00750			160,000						1200


									:ACkmCkm11			Cần khoan			m						0.04200			104,000						4368


									:ABgmmckb23			Bộ gia mốc cần khoan			bộ						0.01350			160,000						2160


									:Aốcmốcm11			ống chống			m						0.11000			120,000						13200


									:AĐnốnốcc21			Đầu nối ống chống			cái						0.05000			45,000						2250


									:ACtf8m6821			Cáp thép  f 6 f 8mm			m						0.08000			3,000						240


									:AHt2010023			Hộp tôn 200 x 100mm			cái						0.20000			16,000						3200


									:AHgđ040037			Hộp gỗ đựng mẫu 400 x 400 x 400mm			cái						0.10000			15,000						1500


									:AHg2lc2428			Hộp gỗ 24 ô đựng mẫu lưu			cái						0.12000			30,000						3600


									:ABốmmndb25			Bộ ống mẫu nguyên dạng			bộ						0.00100			500,000						500


									:AGnVnVm312			Gỗ nhóm V			m3						0.00100			2,850,000						2850


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									3506.8


												Nhân công									1									140379.36


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						2.64000			53,174						140379.36


												Máy thi công									1									6788.86


									:CBktBktc15			Bộ khoan tay			ca						0.26000			26,111						6788.86


												Trực tiếp phí khác									1,5%									2786.1453


												Cộng chi phí trực tiếp																		188529.1653


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									188529.1653


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									188529.1653


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									188529.1653


			17			CB.01302						Khoan tay trên cạn độ sâu hố khoan đến 30m  cấp đất đá IV - V			m			0												278039.89


												Vật liệu									1									39208.4


									:AMkcMkc13			Mũi khoan			cái						0.00900			160,000						1440


									:ACkmCkm11			Cần khoan			m						0.04400			104,000						4576


									:ABgmmckb23			Bộ gia mốc cần khoan			bộ						0.01430			160,000						2288


									:Aốcmốcm11			ống chống			m						0.11000			120,000						13200


									:AĐnốnốcc21			Đầu nối ống chống			cái						0.05000			45,000						2250


									:ACtf8m6821			Cáp thép  f 6 f 8mm			m						0.08000			3,000						240


									:AHt2010023			Hộp tôn 200 x 100mm			cái						0.20000			16,000						3200


									:AHgđ040037			Hộp gỗ đựng mẫu 400 x 400 x 400mm			cái						0.10000			15,000						1500


									:AHg2lc2428			Hộp gỗ 24 ô đựng mẫu lưu			cái						0.12000			30,000						3600


									:ABốmmndb25			Bộ ống mẫu nguyên dạng			bộ						0.00100			500,000						500


									:AGnVnVm312			Gỗ nhóm V			m3						0.00100			2,850,000						2850


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									3564.4


												Nhân công									1									228648.2


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						4.30000			53,174						228648.2


												Máy thi công									1									10183.29


									:CBktBktc15			Bộ khoan tay			ca						0.39000			26,111						10183.29


												Trực tiếp phí khác									1,5%									4170.59835


												Cộng chi phí trực tiếp																		282210.48835


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									282210.48835


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									282210.48835


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									282210.48835


			18			CC.01101						Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở trên cạn độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m cấp đất đá I - III			m			0												296630.1296


												Vật liệu									1									52288.5


									:AMkhkhkc22			Mũi khoan hợp kim			cái						0.07000			75,000						5250


									:ACkmCkm11			Cần khoan			m						0.01500			104,000						1560


									:AĐncĐncb14			Đầu nối cần			bộ						0.00500			180,000						900


									:Aốcmốcm11			ống chống			m						0.03000			120,000						3600


									:AĐnốnốcc21			Đầu nối ống chống			cái						0.01000			45,000						450


									:Aốmđốmđm13			ống mẫu đơn			m						0.04000			300,000						12000


									:Aốmkốmkc15			ống mẫu kép			cái						0.00200			900,000						1800


									:AHgđgđmh19			Hộp gỗ đựng mẫu			hộp						0.40000			30,000						12000


									:AGnVnVm312			Gỗ nhóm V			m3						0.00350			2,850,000						9975


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									4753.5


												Nhân công									1									151545.9


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						2.85000			53,174						151545.9


												Máy thi công									1									92795.7296


									:CBmkc15048			Bộ máy khoan cby – 150 zub hoặc loại tương tự			ca						0.16000			574,231						91876.96


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						1.00000									918.7696


												Trực tiếp phí khác									1,5%									4449.451944


												Cộng chi phí trực tiếp																		301079.581544


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									301079.581544


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									301079.581544


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									301079.581544


			19			CC.01102						Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở trên cạn độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m cấp đất đá IV - VI			m			0												475728.0516


												Vật liệu									1									62749.5


									:AMkhkhkc22			Mũi khoan hợp kim			cái						0.16400			75,000						12300


									:ACkmCkm11			Cần khoan			m						0.03000			104,000						3120


									:AĐncĐncb14			Đầu nối cần			bộ						0.01000			180,000						1800


									:Aốcmốcm11			ống chống			m						0.03000			120,000						3600


									:AĐnốnốcc21			Đầu nối ống chống			cái						0.01000			45,000						450


									:Aốmđốmđm13			ống mẫu đơn			m						0.04000			300,000						12000


									:Aốmkốmkc15			ống mẫu kép			cái						0.00200			900,000						1800


									:AHgđgđmh19			Hộp gỗ đựng mẫu			hộp						0.40000			30,000						12000


									:AGnVnVm312			Gỗ nhóm V			m3						0.00350			2,850,000						9975


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									5704.5


												Nhân công									1									204188.16


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						3.84000			53,174						204188.16


												Máy thi công									1									208790.3916


									:CBmkc15048			Bộ máy khoan cby – 150 zub hoặc loại tương tự			ca						0.36000			574,231						206723.16


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						1.00000									2067.2316


												Trực tiếp phí khác									1,5%									7135.920774


												Cộng chi phí trực tiếp																		482863.972374


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									482863.972374


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									482863.972374


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									482863.972374


			20			CC.01103						Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở trên cạn độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m cấp đất đá VII - VIII			m			0												707304.706


												Vật liệu									1									78562


									:AMkhkhkc22			Mũi khoan hợp kim			cái						0.35000			75,000						26250


									:ACkmCkm11			Cần khoan			m						0.04000			104,000						4160


									:AĐncĐncb14			Đầu nối cần			bộ						0.01400			180,000						2520


									:Aốcmốcm11			ống chống			m						0.02000			120,000						2400


									:AĐnốnốcc21			Đầu nối ống chống			cái						0.00700			45,000						315


									:Aốmđốmđm13			ống mẫu đơn			m						0.04000			300,000						12000


									:Aốmkốmkc15			ống mẫu kép			cái						0.00200			900,000						1800


									:AHgđgđmh19			Hộp gỗ đựng mẫu			hộp						0.40000			30,000						12000


									:AGnVnVm312			Gỗ nhóm V			m3						0.00350			2,850,000						9975


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									7142


												Nhân công									1									280758.72


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						5.28000			53,174						280758.72


												Máy thi công									1									347983.986


									:CBmkc15048			Bộ máy khoan cby – 150 zub hoặc loại tương tự			ca						0.60000			574,231						344538.6


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						1.00000									3445.386


												Trực tiếp phí khác									1,5%									10609.57059


												Cộng chi phí trực tiếp																		717914.27659


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									717914.27659


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									717914.27659


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									717914.27659


			21			CC.01104						Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở trên cạn độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m cấp đất đá IX - X			m			0												742048.8405


												Vật liệu									1									158257


									:AMkkkkcc23			Mũi khoan kim cương			cái						0.05000			1,600,000						80000


									:ABmrrkcb23			Bộ mở rộng kim cương			bộ						0.01500			1,000,000						15000


									:ACkmCkm11			Cần khoan			m						0.04500			104,000						4680


									:AĐncĐncb14			Đầu nối cần			bộ						0.01500			180,000						2700


									:Aốcmốcm11			ống chống			m						0.02000			120,000						2400


									:AĐnốnốcc21			Đầu nối ống chống			cái						0.00700			45,000						315


									:Aốmđốmđm13			ống mẫu đơn			m						0.04000			300,000						12000


									:Aốmkốmkc15			ống mẫu kép			cái						0.00200			900,000						1800


									:AHgđgđmh19			Hộp gỗ đựng mẫu			hộp						0.50000			30,000						15000


									:AGnVnVm312			Gỗ nhóm V			m3						0.00350			2,850,000						9975


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									14387


												Nhân công									1									264806.52


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						4.98000			53,174						264806.52


												Máy thi công									1									318985.3205


									:CBmkc15048			Bộ máy khoan cby – 150 zub hoặc loại tương tự			ca						0.55000			574,231						315827.05


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						1.00000									3158.2705


												Trực tiếp phí khác									1,5%									11130.7326075


												Cộng chi phí trực tiếp																		753179.5731075


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									753179.5731075


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									753179.5731075


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									753179.5731075


			22			CC.01105						Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở trên cạn độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m cấp đất đá XI - XII			m			0												1079477.9535


												Vật liệu									1									221727


									:AMkkkkcc23			Mũi khoan kim cương			cái						0.08000			1,600,000						128000


									:ABmrrkcb23			Bộ mở rộng kim cương			bộ						0.02400			1,000,000						24000


									:ACkmCkm11			Cần khoan			m						0.05000			104,000						5200


									:AĐncĐncb14			Đầu nối cần			bộ						0.01600			180,000						2880


									:Aốcmốcm11			ống chống			m						0.02000			120,000						2400


									:AĐnốnốcc21			Đầu nối ống chống			cái						0.00700			45,000						315


									:Aốmđốmđm13			ống mẫu đơn			m						0.04000			300,000						12000


									:Aốmkốmkc15			ống mẫu kép			cái						0.00200			900,000						1800


									:AHgđgđmh19			Hộp gỗ đựng mẫu			hộp						0.50000			30,000						15000


									:AGnVnVm312			Gỗ nhóm V			m3						0.00350			2,850,000						9975


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									20157


												Nhân công									1									364773.64


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						6.86000			53,174						364773.64


												Máy thi công									1									492977.3135


									:CBmkc15048			Bộ máy khoan cby – 150 zub hoặc loại tương tự			ca						0.85000			574,231						488096.35


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						1.00000									4880.9635


												Trực tiếp phí khác									1,5%									16192.1693025


												Cộng chi phí trực tiếp																		1095670.1228025


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									1095670.1228025


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									1095670.1228025


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									1095670.1228025


			23			CC.01201						Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở trên cạn độ sâu hố khoan từ 0m đến 60m cấp đất đá I - III			m			0												309982.4627


												Vật liệu									1									51865


									:AMkhkhkc22			Mũi khoan hợp kim			cái						0.06300			75,000						4725


									:ACkmCkm11			Cần khoan			m						0.01600			104,000						1664


									:AĐncĐncb14			Đầu nối cần			bộ						0.00520			180,000						936


									:Aốcmốcm11			ống chống			m						0.03000			120,000						3600


									:AĐnốnốcc21			Đầu nối ống chống			cái						0.01000			45,000						450


									:Aốmđốmđm13			ống mẫu đơn			m						0.04000			300,000						12000


									:Aốmkốmkc15			ống mẫu kép			cái						0.00200			900,000						1800


									:AHgcHgc11			Hộp gỗ			cái						0.40000			30,000						12000


									:AGnVnVm312			Gỗ nhóm V			m3						0.00350			2,850,000						9975


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									4715


												Nhân công									1									159522


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						3.00000			53,174						159522


												Máy thi công									1									98595.4627


									:CBmkc15046			Bộ máy khoan cby 150 zub hoặc loại tương tự			ca						0.17000			574,231						97619.27


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						1.00000									976.1927


												Trực tiếp phí khác									1,5%									4649.7369405


												Cộng chi phí trực tiếp																		314632.1996405


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									314632.1996405


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									314632.1996405


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									314632.1996405


			24			CC.01202						Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở trên cạn độ sâu hố khoan từ 0m đến 60m cấp đất đá IV - VI			m			0												497600.8578


												Vật liệu									1									61856.3


									:AMkhkhkc22			Mũi khoan hợp kim			cái						0.14800			75,000						11100


									:ACkmCkm11			Cần khoan			m						0.03200			104,000						3328


									:AĐncĐncb14			Đầu nối cần			bộ						0.01100			180,000						1980


									:Aốcmốcm11			ống chống			m						0.03000			120,000						3600


									:AĐnốnốcc21			Đầu nối ống chống			cái						0.01000			45,000						450


									:Aốmđốmđm13			ống mẫu đơn			m						0.04000			300,000						12000


									:Aốmkốmkc15			ống mẫu kép			cái						0.00200			900,000						1800


									:AHgcHgc11			Hộp gỗ			cái						0.40000			30,000						12000


									:AGnVnVm312			Gỗ nhóm V			m3						0.00350			2,850,000						9975


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									5623.3


												Nhân công									1									215354.7


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						4.05000			53,174						215354.7


												Máy thi công									1									220389.8578


									:CBmkc15046			Bộ máy khoan cby 150 zub hoặc loại tương tự			ca						0.38000			574,231						218207.78


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						1.00000									2182.0778


												Trực tiếp phí khác									1,5%									7464.012867


												Cộng chi phí trực tiếp																		505064.870667


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									505064.870667


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									505064.870667


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									505064.870667


			25			CC.01203						Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở trên cạn độ sâu hố khoan từ 0m đến 60m cấp đất đá VII - VIII			m			0												751281.2846


												Vật liệu									1									76041.9


									:AMkhkhkc22			Mũi khoan hợp kim			cái						0.31500			75,000						23625


									:ACkmCkm11			Cần khoan			m						0.04200			104,000						4368


									:AĐncĐncb14			Đầu nối cần			bộ						0.01470			180,000						2646


									:Aốcmốcm11			ống chống			m						0.02000			120,000						2400


									:AĐnốnốcc21			Đầu nối ống chống			cái						0.00700			45,000						315


									:Aốmđốmđm13			ống mẫu đơn			m						0.04000			300,000						12000


									:Aốmkốmkc15			ống mẫu kép			cái						0.00200			900,000						1800


									:AHgcHgc11			Hộp gỗ			cái						0.40000			30,000						12000


									:AGnVnVm312			Gỗ nhóm V			m3						0.00350			2,850,000						9975


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									6912.9


												Nhân công									1									292457


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						5.50000			53,174						292457


												Máy thi công									1									382782.3846


									:CBmkc15046			Bộ máy khoan cby 150 zub hoặc loại tương tự			ca						0.66000			574,231						378992.46


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						1.00000									3789.9246


												Trực tiếp phí khác									1,5%									11269.219269


												Cộng chi phí trực tiếp																		762550.503869


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									762550.503869


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									762550.503869


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									762550.503869


			26			CC.01204						Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở trên cạn độ sâu hố khoan từ 0m đến 60m cấp đất đá IX - X			m			0												798422.8253


												Vật liệu									1									153344.4


									:AMkkkkcc23			Mũi khoan kim cương			cái						0.04700			1,600,000						75200


									:ABmrrkcb23			Bộ mở rộng kim cương			bộ						0.01500			1,000,000						15000


									:ACkmCkm11			Cần khoan			m						0.04700			104,000						4888


									:AĐncĐncb14			Đầu nối cần			bộ						0.01570			180,000						2826


									:Aốcmốcm11			ống chống			m						0.02000			120,000						2400


									:AĐnốnốcc21			Đầu nối ống chống			cái						0.00700			45,000						315


									:Aốmđốmđm13			ống mẫu đơn			m						0.04000			300,000						12000


									:Aốmkốmkc15			ống mẫu kép			cái						0.00200			900,000						1800


									:AHgcHgc11			Hộp gỗ			cái						0.50000			30,000						15000


									:AGnVnVm312			Gỗ nhóm V			m3						0.00350			2,850,000						9975


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									13940.4


												Nhân công									1									279695.24


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						5.26000			53,174						279695.24


												Máy thi công									1									365383.1853


									:CBmkc15046			Bộ máy khoan cby 150 zub hoặc loại tương tự			ca						0.63000			574,231						361765.53


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						1.00000									3617.6553


												Trực tiếp phí khác									1,5%									11976.3423795


												Cộng chi phí trực tiếp																		810399.1676795


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									810399.1676795


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									810399.1676795


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									810399.1676795


			27			CC.01205						Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở trên cạn độ sâu hố khoan từ 0m đến 60m cấp đất đá XI - XII			m			0												1138405.2583


												Vật liệu									1									215113.8


									:AMkkkkcc23			Mũi khoan kim cương			cái						0.07600			1,600,000						121600


									:ABmrrkcb23			Bộ mở rộng kim cương			bộ						0.02400			1,000,000						24000


									:ACkmCkm11			Cần khoan			m						0.05200			104,000						5408


									:AĐncĐncb14			Đầu nối cần			bộ						0.01700			180,000						3060


									:Aốcmốcm11			ống chống			m						0.02000			120,000						2400


									:AĐnốnốcc21			Đầu nối ống chống			cái						0.00700			45,000						315


									:Aốmđốmđm13			ống mẫu đơn			m						0.04000			300,000						12000


									:Aốmkốmkc15			ống mẫu kép			cái						0.00200			900,000						1800


									:AHgcHgc11			Hộp gỗ			cái						0.50000			30,000						15000


									:AGnVnVm312			Gỗ nhóm V			m3						0.00350			2,850,000						9975


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									19555.8


												Nhân công									1									383916.28


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						7.22000			53,174						383916.28


												Máy thi công									1									539375.1783


									:CBmkc15046			Bộ máy khoan cby 150 zub hoặc loại tương tự			ca						0.93000			574,231						534034.83


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						1.00000									5340.3483


												Trực tiếp phí khác									1,5%									17076.0788745


												Cộng chi phí trực tiếp																		1155481.3371745


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									1155481.3371745


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									1155481.3371745


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									1155481.3371745


			28			CC.01301						Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở trên cạn độ sâu hố khoan từ 0m đến 100m cấp đất đá I - III			m			0												344151.4558


												Vật liệu									1									51461.3


									:AMkhkhkc22			Mũi khoan hợp kim			cái						0.05600			75,000						4200


									:ACkmCkm11			Cần khoan			m						0.01700			104,000						1768


									:AĐncĐncb14			Đầu nối cần			bộ						0.00550			180,000						990


									:Aốcmốcm11			ống chống			m						0.03000			120,000						3600


									:AĐnốnốcc21			Đầu nối ống chống			cái						0.01000			45,000						450


									:Aốmđốmđm13			ống mẫu đơn			m						0.04000			300,000						12000


									:Aốmkốmkc15			ống mẫu kép			cái						0.00200			900,000						1800


									:AHgcHgc11			Hộp gỗ			cái						0.40000			30,000						12000


									:AGnVnVm312			Gỗ nhóm V			m3						0.00350			2,850,000						9975


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									4678.3


												Nhân công									1									188294.96


									:BCbtc45732			Cấp bậc thợ bình quân 4,5/7			công						3.28000			57,407						188294.96


												Máy thi công									1									104395.1958


									:CBmkc15046			Bộ máy khoan cby 150 zub hoặc loại tương tự			ca						0.18000			574,231						103361.58


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						1.00000									1033.6158


												Trực tiếp phí khác									1,5%									5162.271837


												Cộng chi phí trực tiếp																		349313.727637


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									349313.727637


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									349313.727637


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									349313.727637


			29			CC.01302						Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở trên cạn độ sâu hố khoan từ 0m đến 100m cấp đất đá IV - VI			m			0												566878.4133


												Vật liệu									1									60880.6


									:AMkhkhkc22			Mũi khoan hợp kim			cái						0.13100			75,000						9825


									:ACkmCkm11			Cần khoan			m						0.03400			104,000						3536


									:AĐncĐncb14			Đầu nối cần			bộ						0.01200			180,000						2160


									:Aốcmốcm11			ống chống			m						0.03000			120,000						3600


									:AĐnốnốcc21			Đầu nối ống chống			cái						0.01000			45,000						450


									:Aốmđốmđm13			ống mẫu đơn			m						0.04000			300,000						12000


									:Aốmkốmkc15			ống mẫu kép			cái						0.00200			900,000						1800


									:AHgcHgc11			Hộp gỗ			cái						0.40000			30,000						12000


									:AGnVnVm312			Gỗ nhóm V			m3						0.00350			2,850,000						9975


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									5534.6


												Nhân công									1									256609.29


									:BCbtc45732			Cấp bậc thợ bình quân 4,5/7			công						4.47000			57,407						256609.29


												Máy thi công									1									249388.5233


									:CBmkc15046			Bộ máy khoan cby 150 zub hoặc loại tương tự			ca						0.43000			574,231						246919.33


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						1.00000									2469.1933


												Trực tiếp phí khác									1,5%									8503.1761995


												Cộng chi phí trực tiếp																		575381.5894995


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									575381.5894995


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									575381.5894995


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									575381.5894995


			30			CC.01303						Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở trên cạn độ sâu hố khoan từ 0m đến 100m cấp đất đá VII - VIII			m			0												831961.9301


												Vật liệu									1									73442.6


									:AMkhkhkc22			Mũi khoan hợp kim			cái						0.28000			75,000						21000


									:ACkmCkm11			Cần khoan			m						0.04400			104,000						4576


									:AĐncĐncb14			Đầu nối cần			bộ						0.01500			180,000						2700


									:Aốcmốcm11			ống chống			m						0.02000			120,000						2400


									:AĐnốnốcc21			Đầu nối ống chống			cái						0.00700			45,000						315


									:Aốmđốmđm13			ống mẫu đơn			m						0.04000			300,000						12000


									:Aốmkốmkc15			ống mẫu kép			cái						0.00200			900,000						1800


									:AHgcHgc11			Hộp gỗ			cái						0.40000			30,000						12000


									:AGnVnVm312			Gỗ nhóm V			m3						0.00350			2,850,000						9975


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									6676.6


												Nhân công									1									346738.28


									:BCbtc45732			Cấp bậc thợ bình quân 4,5/7			công						6.04000			57,407						346738.28


												Máy thi công									1									411781.0501


									:CBmkc15046			Bộ máy khoan cby 150 zub hoặc loại tương tự			ca						0.71000			574,231						407704.01


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						1.00000									4077.0401


												Trực tiếp phí khác									1,5%									12479.4289515


												Cộng chi phí trực tiếp																		844441.3590515


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									844441.3590515


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									844441.3590515


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									844441.3590515


			31			CC.01304						Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở trên cạn độ sâu hố khoan từ 0m đến 100m cấp đất đá IX - X			m			0												890084.5908


												Vật liệu									1									150112.6


									:AMkkkkcc23			Mũi khoan kim cương			cái						0.04500			1,600,000						72000


									:ABmrrkcb23			Bộ mở rộng kim cương			bộ						0.01500			1,000,000						15000


									:ACkmCkm11			Cần khoan			m						0.04900			104,000						5096


									:AĐncĐncb14			Đầu nối cần			bộ						0.01600			180,000						2880


									:Aốcmốcm11			ống chống			m						0.02000			120,000						2400


									:AĐnốnốcc21			Đầu nối ống chống			cái						0.00700			45,000						315


									:Aốmđốmđm13			ống mẫu đơn			m						0.04000			300,000						12000


									:Aốmkốmkc15			ống mẫu kép			cái						0.00200			900,000						1800


									:AHgcHgc11			Hộp gỗ			cái						0.50000			30,000						15000


									:AGnVnVm312			Gỗ nhóm V			m3						0.00350			2,850,000						9975


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									13646.6


												Nhân công									1									345590.14


									:BCbtc45732			Cấp bậc thợ bình quân 4,5/7			công						6.02000			57,407						345590.14


												Máy thi công									1									394381.8508


									:CBmkc15046			Bộ máy khoan cby 150 zub hoặc loại tương tự			ca						0.68000			574,231						390477.08


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						1.00000									3904.7708


												Trực tiếp phí khác									1,5%									13351.268862


												Cộng chi phí trực tiếp																		903435.859662


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									903435.859662


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									903435.859662


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									903435.859662


			32			CC.01305						Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở trên cạn độ sâu hố khoan từ 0m đến 100m cấp đất đá XI - XII			m			0												1244977.6262


												Vật liệu									1									208500.6


									:AMkkkkcc23			Mũi khoan kim cương			cái						0.07200			1,600,000						115200


									:ABmrrkcb23			Bộ mở rộng kim cương			bộ						0.02400			1,000,000						24000


									:ACkmCkm11			Cần khoan			m						0.05400			104,000						5616


									:AĐncĐncb14			Đầu nối cần			bộ						0.01800			180,000						3240


									:Aốcmốcm11			ống chống			m						0.02000			120,000						2400


									:AĐnốnốcc21			Đầu nối ống chống			cái						0.00700			45,000						315


									:Aốmđốmđm13			ống mẫu đơn			m						0.04000			300,000						12000


									:Aốmkốmkc15			ống mẫu kép			cái						0.00200			900,000						1800


									:AHgcHgc11			Hộp gỗ			cái						0.50000			30,000						15000


									:AGnVnVm312			Gỗ nhóm V			m3						0.00350			2,850,000						9975


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									18954.6


												Nhân công									1									444904.25


									:BCbtc45732			Cấp bậc thợ bình quân 4,5/7			công						7.75000			57,407						444904.25


												Máy thi công									1									591572.7762


									:CBmkc15046			Bộ máy khoan cby 150 zub hoặc loại tương tự			ca						1.02000			574,231						585715.62


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						1.00000									5857.1562


												Trực tiếp phí khác									1,5%									18674.664393


												Cộng chi phí trực tiếp																		1263652.290593


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									1263652.290593


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									1263652.290593


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									1263652.290593


			33			CC.01401						Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở trên cạn độ sâu hố khoan từ 0m đến 150m cấp đất đá I - III			m			0												359589.982


												Vật liệu									1									50707.8


									:AMkhkhkc22			Mũi khoan hợp kim			cái						0.04500			75,000						3375


									:ACkmCkm11			Cần khoan			m						0.01800			104,000						1872


									:AĐncĐncb14			Đầu nối cần			bộ						0.00570			180,000						1026


									:Aốcmốcm11			ống chống			m						0.03000			120,000						3600


									:AĐnốnốcc21			Đầu nối ống chống			cái						0.01000			45,000						450


									:Aốmđốmđm13			ống mẫu đơn			m						0.04000			300,000						12000


									:Aốmkốmkc15			ống mẫu kép			cái						0.00200			900,000						1800


									:AHg21c2124			Hộp gỗ 2 ngăn dài 1m			cái						0.40000			30,000						12000


									:AGnVnVm312			Gỗ nhóm V			m3						0.00350			2,850,000						9975


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									4609.8


												Nhân công									1									192887.52


									:BCbtc45732			Cấp bậc thợ bình quân 4,5/7			công						3.36000			57,407						192887.52


												Máy thi công									1									115994.662


									:CBmkc15048			Bộ máy khoan cby – 150 zub hoặc loại tương tự			ca						0.20000			574,231						114846.2


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						1.00000									1148.462


												Trực tiếp phí khác									1,5%									5393.84973


												Cộng chi phí trực tiếp																		364983.83173


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									364983.83173


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									364983.83173


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									364983.83173


			34			CC.01402						Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở trên cạn độ sâu hố khoan từ 0m đến 150m cấp đất đá IV - VI			m			0												597656.9626


												Vật liệu									1									59908.2


									:AMkhkhkc22			Mũi khoan hợp kim			cái						0.11500			75,000						8625


									:ACkmCkm11			Cần khoan			m						0.03600			104,000						3744


									:AĐncĐncb14			Đầu nối cần			bộ						0.01260			180,000						2268


									:Aốcmốcm11			ống chống			m						0.03000			120,000						3600


									:AĐnốnốcc21			Đầu nối ống chống			cái						0.01000			45,000						450


									:Aốmđốmđm13			ống mẫu đơn			m						0.04000			300,000						12000


									:Aốmkốmkc15			ống mẫu kép			cái						0.00200			900,000						1800


									:AHg21c2124			Hộp gỗ 2 ngăn dài 1m			cái						0.40000			30,000						12000


									:AGnVnVm312			Gỗ nhóm V			m3						0.00350			2,850,000						9975


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									5446.2


												Nhân công									1									270961.04


									:BCbtc45732			Cấp bậc thợ bình quân 4,5/7			công						4.72000			57,407						270961.04


												Máy thi công									1									266787.7226


									:CBmkc15048			Bộ máy khoan cby – 150 zub hoặc loại tương tự			ca						0.46000			574,231						264146.26


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						1.00000									2641.4626


												Trực tiếp phí khác									1,5%									8964.854439


												Cộng chi phí trực tiếp																		606621.817039


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									606621.817039


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									606621.817039


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									606621.817039


			35			CC.01403						Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở trên cạn độ sâu hố khoan từ 0m đến 150m cấp đất đá VII - VIII			m			0												897080.6518


												Vật liệu									1									70981.9


									:AMkhkhkc22			Mũi khoan hợp kim			cái						0.24500			75,000						18375


									:ACkmCkm11			Cần khoan			m						0.04600			104,000						4784


									:AĐncĐncb14			Đầu nối cần			bộ						0.01600			180,000						2880


									:Aốcmốcm11			ống chống			m						0.02000			120,000						2400


									:AĐnốnốcc21			Đầu nối ống chống			cái						0.00700			45,000						315


									:Aốmđốmđm13			ống mẫu đơn			m						0.04000			300,000						12000


									:Aốmkốmkc15			ống mẫu kép			cái						0.00200			900,000						1800


									:AHg21c2124			Hộp gỗ 2 ngăn dài 1m			cái						0.40000			30,000						12000


									:AGnVnVm312			Gỗ nhóm V			m3						0.00350			2,850,000						9975


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									6452.9


												Nhân công									1									373719.57


									:BCbtc45732			Cấp bậc thợ bình quân 4,5/7			công						6.51000			57,407						373719.57


												Máy thi công									1									452379.1818


									:CBmkc15048			Bộ máy khoan cby – 150 zub hoặc loại tương tự			ca						0.78000			574,231						447900.18


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						1.00000									4479.0018


												Trực tiếp phí khác									1,5%									13456.209777


												Cộng chi phí trực tiếp																		910536.861577


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									910536.861577


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									910536.861577


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									910536.861577


			36			CC.01404						Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở trên cạn độ sâu hố khoan từ 0m đến 150m cấp đất đá IX - X			m			0												929784.2832


												Vật liệu									1									150539.4


									:AMkkkkcc23			Mũi khoan kim cương			cái						0.04500			1,600,000						72000


									:ABmrrkcb23			Bộ mở rộng kim cương			bộ						0.01500			1,000,000						15000


									:ACkmCkm11			Cần khoan			m						0.05100			104,000						5304


									:AĐncĐncb14			Đầu nối cần			bộ						0.01700			180,000						3060


									:Aốcmốcm11			ống chống			m						0.02000			120,000						2400


									:AĐnốnốcc21			Đầu nối ống chống			cái						0.00700			45,000						315


									:Aốmđốmđm13			ống mẫu đơn			m						0.04000			300,000						12000


									:Aốmkốmkc15			ống mẫu kép			cái						0.00200			900,000						1800


									:AHg21c2124			Hộp gỗ 2 ngăn dài 1m			cái						0.50000			30,000						15000


									:AGnVnVm312			Gỗ nhóm V			m3						0.00350			2,850,000						9975


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									13685.4


												Nhân công									1									361664.1


									:BCbtc45732			Cấp bậc thợ bình quân 4,5/7			công						6.30000			57,407						361664.1


												Máy thi công									1									417580.7832


									:CBmkc15048			Bộ máy khoan cby – 150 zub hoặc loại tương tự			ca						0.72000			574,231						413446.32


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						1.00000									4134.4632


												Trực tiếp phí khác									1,5%									13946.764248


												Cộng chi phí trực tiếp																		943731.047448


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									943731.047448


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									943731.047448


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									943731.047448


			37			CC.01405						Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở trên cạn độ sâu hố khoan từ 0m đến 150m cấp đất đá XI - XII			m			0												1329687.2448


												Vật liệu									1									209041.8


									:AMkkkkcc23			Mũi khoan kim cương			cái						0.07200			1,600,000						115200


									:ABmrrkcb23			Bộ mở rộng kim cương			bộ						0.02400			1,000,000						24000


									:ACkmCkm11			Cần khoan			m						0.05700			104,000						5928


									:AĐncĐncb14			Đầu nối cần			bộ						0.01900			180,000						3420


									:Aốcmốcm11			ống chống			m						0.02000			120,000						2400


									:AĐnốnốcc21			Đầu nối ống chống			cái						0.00700			45,000						315


									:Aốmđốmđm13			ống mẫu đơn			m						0.04000			300,000						12000


									:Aốmkốmkc15			ống mẫu kép			cái						0.00200			900,000						1800


									:AHg21c2124			Hộp gỗ 2 ngăn dài 1m			cái						0.50000			30,000						15000


									:AGnVnVm312			Gỗ nhóm V			m3						0.00350			2,850,000						9975


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									19003.8


												Nhân công									1									494274.27


									:BCbtc45732			Cấp bậc thợ bình quân 4,5/7			công						8.61000			57,407						494274.27


												Máy thi công									1									626371.1748


									:CBmkc15048			Bộ máy khoan cby – 150 zub hoặc loại tương tự			ca						1.08000			574,231						620169.48


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						1.00000									6201.6948


												Trực tiếp phí khác									1,5%									19945.308672


												Cộng chi phí trực tiếp																		1349632.553472


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									1349632.553472


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									1349632.553472


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									1349632.553472


			38			CC.01501						Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở trên cạn độ sâu hố khoan từ 0m đến 200m cấp đất đá I - III			m			0												376915.7182


												Vật liệu									1									50119.3


									:AMkhkhkc22			Mũi khoan hợp kim			cái						0.03600			75,000						2700


									:ACkmCkm11			Cần khoan			m						0.01900			104,000						1976


									:AĐncĐncb14			Đầu nối cần			bộ						0.00590			180,000						1062


									:Aốcmốcm11			ống chống			m						0.03000			120,000						3600


									:AĐnốnốcc21			Đầu nối ống chống			cái						0.01000			45,000						450


									:Aốmđốmđm13			ống mẫu đơn			m						0.04000			300,000						12000


									:Aốmkốmkc15			ống mẫu kép			cái						0.00200			900,000						1800


									:AHg21c2124			Hộp gỗ 2 ngăn dài 1m			cái						0.40000			30,000						12000


									:AGnVnVm312			Gỗ nhóm V			m3						0.00350			2,850,000						9975


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									4556.3


												Nhân công									1									199202.29


									:BCbtc45732			Cấp bậc thợ bình quân 4,5/7			công						3.47000			57,407						199202.29


												Máy thi công									1									127594.1282


									:CBmkc15048			Bộ máy khoan cby – 150 zub hoặc loại tương tự			ca						0.22000			574,231						126330.82


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						1.00000									1263.3082


												Trực tiếp phí khác									1,5%									5653.735773


												Cộng chi phí trực tiếp																		382569.453973


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									382569.453973


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									382569.453973


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									382569.453973


			39			CC.01502						Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở trên cạn độ sâu hố khoan từ 0m đến 200m cấp đất đá IV - VI			m			0												633237.3081


												Vật liệu									1									58452.9


									:AMkhkhkc22			Mũi khoan hợp kim			cái						0.09200			75,000						6900


									:ACkmCkm11			Cần khoan			m						0.03900			104,000						4056


									:AĐncĐncb14			Đầu nối cần			bộ						0.01310			180,000						2358


									:Aốcmốcm11			ống chống			m						0.03000			120,000						3600


									:AĐnốnốcc21			Đầu nối ống chống			cái						0.01000			45,000						450


									:Aốmđốmđm13			ống mẫu đơn			m						0.04000			300,000						12000


									:Aốmkốmkc15			ống mẫu kép			cái						0.00200			900,000						1800


									:AHg21c2124			Hộp gỗ 2 ngăn dài 1m			cái						0.40000			30,000						12000


									:AGnVnVm312			Gỗ nhóm V			m3						0.00350			2,850,000						9975


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									5313.9


												Nhân công									1									278998.02


									:BCbtc45732			Cấp bậc thợ bình quân 4,5/7			công						4.86000			57,407						278998.02


												Máy thi công									1									295786.3881


									:CBmkc15048			Bộ máy khoan cby – 150 zub hoặc loại tương tự			ca						0.51000			574,231						292857.81


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						1.00000									2928.5781


												Trực tiếp phí khác									1,5%									9498.5596215


												Cộng chi phí trực tiếp																		642735.8677215


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									642735.8677215


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									642735.8677215


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									642735.8677215


			40			CC.01503						Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở trên cạn độ sâu hố khoan từ 0m đến 200m cấp đất đá VII - VIII			m			0												957143.9497


												Vật liệu									1									67366.2


									:AMkhkhkc22			Mũi khoan hợp kim			cái						0.19600			75,000						14700


									:ACkmCkm11			Cần khoan			m						0.04800			104,000						4992


									:AĐncĐncb14			Đầu nối cần			bộ						0.01700			180,000						3060


									:Aốcmốcm11			ống chống			m						0.02000			120,000						2400


									:AĐnốnốcc21			Đầu nối ống chống			cái						0.00700			45,000						315


									:Aốmđốmđm13			ống mẫu đơn			m						0.04000			300,000						12000


									:Aốmkốmkc15			ống mẫu kép			cái						0.00200			900,000						1800


									:AHg21c2124			Hộp gỗ 2 ngăn dài 1m			cái						0.40000			30,000						12000


									:AGnVnVm312			Gỗ nhóm V			m3						0.00350			2,850,000						9975


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									6124.2


												Nhân công									1									385200.97


									:BCbtc45732			Cấp bậc thợ bình quân 4,5/7			công						6.71000			57,407						385200.97


												Máy thi công									1									504576.7797


									:CBmkc15048			Bộ máy khoan cby – 150 zub hoặc loại tương tự			ca						0.87000			574,231						499580.97


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						1.00000									4995.8097


												Trực tiếp phí khác									1,5%									14357.1592455


												Cộng chi phí trực tiếp																		971501.1089455


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									971501.1089455


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									971501.1089455


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									971501.1089455


			41			CC.01504						Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở trên cạn độ sâu hố khoan từ 0m đến 200m cấp đất đá IX - X			m			0												981716.5449


												Vật liệu									1									150966.2


									:AMkkkkcc23			Mũi khoan kim cương			cái						0.04500			1,600,000						72000


									:ABmrrkcb23			Bộ mở rộng kim cương			bộ						0.01500			1,000,000						15000


									:ACkmCkm11			Cần khoan			m						0.05300			104,000						5512


									:AĐncĐncb14			Đầu nối cần			bộ						0.01800			180,000						3240


									:Aốcmốcm11			ống chống			m						0.02000			120,000						2400


									:AĐnốnốcc21			Đầu nối ống chống			cái						0.00700			45,000						315


									:Aốmđốmđm13			ống mẫu đơn			m						0.04000			300,000						12000


									:Aốmkốmkc15			ống mẫu kép			cái						0.00200			900,000						1800


									:AHg21c2124			Hộp gỗ 2 ngăn dài 1m			cái						0.50000			30,000						15000


									:AGnVnVm312			Gỗ nhóm V			m3						0.00350			2,850,000						9975


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									13724.2


												Nhân công									1									372571.43


									:BCbtc45732			Cấp bậc thợ bình quân 4,5/7			công						6.49000			57,407						372571.43


												Máy thi công									1									458178.9149


									:CBmkc15048			Bộ máy khoan cby – 150 zub hoặc loại tương tự			ca						0.79000			574,231						453642.49


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						1.00000									4536.4249


												Trực tiếp phí khác									1,5%									14725.7481735


												Cộng chi phí trực tiếp																		996442.2930735


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									996442.2930735


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									996442.2930735


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									996442.2930735


			42			CC.01505						Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở trên cạn độ sâu hố khoan từ 0m đến 200m cấp đất đá XI - XII			m			0												1403151.5958


												Vật liệu									1									209583


									:AMkkkkcc23			Mũi khoan kim cương			cái						0.07200			1,600,000						115200


									:ABmrrkcb23			Bộ mở rộng kim cương			bộ						0.02400			1,000,000						24000


									:ACkmCkm11			Cần khoan			m						0.06000			104,000						6240


									:AĐncĐncb14			Đầu nối cần			bộ						0.02000			180,000						3600


									:Aốcmốcm11			ống chống			m						0.02000			120,000						2400


									:AĐnốnốcc21			Đầu nối ống chống			cái						0.00700			45,000						315


									:Aốmđốmđm13			ống mẫu đơn			m						0.04000			300,000						12000


									:Aốmkốmkc15			ống mẫu kép			cái						0.00200			900,000						1800


									:AHg21c2124			Hộp gỗ 2 ngăn dài 1m			cái						0.50000			30,000						15000


									:AGnVnVm312			Gỗ nhóm V			m3						0.00350			2,850,000						9975


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									19053


												Nhân công									1									509200.09


									:BCbtc45732			Cấp bậc thợ bình quân 4,5/7			công						8.87000			57,407						509200.09


												Máy thi công									1									684368.5058


									:CBmkc15048			Bộ máy khoan cby – 150 zub hoặc loại tương tự			ca						1.18000			574,231						677592.58


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						1.00000									6775.9258


												Trực tiếp phí khác									1,5%									21047.273937


												Cộng chi phí trực tiếp																		1424198.869737


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									1424198.869737


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									1424198.869737


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									1424198.869737


			43			CC.02101						Bơm tiếp nước vụ khoan trên cạn Độ sâu hố khoan đến 30m cấp đất đá I - III			m			0												62775.13


												Vật liệu									1									880


									:Aốnf5m5016			ống nước fi 50			m						0.04000			20,000						800


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									80


												Nhân công									1									37221.8


									:BCbt4c4726			Cấp bậc thợ bquân 4/7			công						0.70000			53,174						37221.8


												Máy thi công									1									24673.33


									:CMb2505017			Máy bơm 250/50			ca						0.11000			224,303						24673.33


												Trực tiếp phí khác									1,5%									941.62695


												Cộng chi phí trực tiếp																		63716.75695


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									63716.75695


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									63716.75695


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									63716.75695


			44			CC.02102						Bơm tiếp nước vụ khoan trên cạn Độ sâu hố khoan đến 30m cấp đất đá IV - VI			m			0												100741.96


												Vật liệu									1									880


									:Aốnf5m5016			ống nước fi 50			m						0.04000			20,000						800


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									80


												Nhân công									1									50515.3


									:BCbt4c4726			Cấp bậc thợ bquân 4/7			công						0.95000			53,174						50515.3


												Máy thi công									1									49346.66


									:CMb2505017			Máy bơm 250/50			ca						0.22000			224,303						49346.66


												Trực tiếp phí khác									1,5%									1511.1294


												Cộng chi phí trực tiếp																		102253.0894


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									102253.0894


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									102253.0894


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									102253.0894


			45			CC.02103						Bơm tiếp nước vụ khoan trên cạn Độ sâu hố khoan đến 30m cấp đất đá VII - VIII			m			0												147033.1


												Vật liệu									1									880


									:Aốnf5m5016			ống nước fi 50			m						0.04000			20,000						800


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									80


												Nhân công									1									65404.02


									:BCbt4c4726			Cấp bậc thợ bquân 4/7			công						1.23000			53,174						65404.02


												Máy thi công									1									80749.08


									:CMb2505017			Máy bơm 250/50			ca						0.36000			224,303						80749.08


												Trực tiếp phí khác									1,5%									2205.4965


												Cộng chi phí trực tiếp																		149238.5965


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									149238.5965


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									149238.5965


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									149238.5965


			46			CC.02104						Bơm tiếp nước vụ khoan trên cạn Độ sâu hố khoan đến 30m cấp đất đá IX - X			m			0												161970.43


												Vật liệu									1									880


									:Aốnf5m5016			ống nước fi 50			m						0.04000			20,000						800


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									80


												Nhân công									1									69126.2


									:BCbt4c4726			Cấp bậc thợ bquân 4/7			công						1.30000			53,174						69126.2


												Máy thi công									1									91964.23


									:CMb2505017			Máy bơm 250/50			ca						0.41000			224,303						91964.23


												Trực tiếp phí khác									1,5%									2429.55645


												Cộng chi phí trực tiếp																		164399.98645


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									164399.98645


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									164399.98645


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									164399.98645


			47			CC.02105						Bơm tiếp nước vụ khoan trên cạn Độ sâu hố khoan đến 30m cấp đất đá XI - XII			m			0												200120.79


												Vật liệu									1									880


									:Aốnf5m5016			ống nước fi 50			m						0.04000			20,000						800


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									80


												Nhân công									1									89332.32


									:BCbt4c4726			Cấp bậc thợ bquân 4/7			công						1.68000			53,174						89332.32


												Máy thi công									1									109908.47


									:CMb2505017			Máy bơm 250/50			ca						0.49000			224,303						109908.47


												Trực tiếp phí khác									1,5%									3001.81185


												Cộng chi phí trực tiếp																		203122.60185


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									203122.60185


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									203122.60185


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									203122.60185


			48			CC.02201						Bơm tiếp nước vụ khoan trên cạn Độ sâu hố khoan đến 60m cấp đất đá I - III			m			0												65549.9


												Vật liệu									1									880


									:Aốnf5m5016			ống nước fi 50			m						0.04000			20,000						800


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									80


												Nhân công									1									37753.54


									:BCbt4c4726			Cấp bậc thợ bquân 4/7			công						0.71000			53,174						37753.54


												Máy thi công									1									26916.36


									:CMb2505017			Máy bơm 250/50			ca						0.12000			224,303						26916.36


												Trực tiếp phí khác									1,5%									983.2485


												Cộng chi phí trực tiếp																		66533.1485


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									66533.1485


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									66533.1485


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									66533.1485


			49			CC.02202						Bơm tiếp nước vụ khoan trên cạn Độ sâu hố khoan đến 60m cấp đất đá I - III			m			0												103516.73


												Vật liệu									1									880


									:Aốnf5m5016			ống nước fi 50			m						0.04000			20,000						800


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									80


												Nhân công									1									51047.04


									:BCbt4c4726			Cấp bậc thợ bquân 4/7			công						0.96000			53,174						51047.04


												Máy thi công									1									51589.69


									:CMb2505017			Máy bơm 250/50			ca						0.23000			224,303						51589.69


												Trực tiếp phí khác									1,5%									1552.75095


												Cộng chi phí trực tiếp																		105069.48095


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									105069.48095


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									105069.48095


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									105069.48095


			50			CC.02203						Bơm tiếp nước vụ khoan trên cạn Độ sâu hố khoan đến 60m cấp đất đá I - III			m			0												154293.93


												Vật liệu									1									880


									:Aốnf5m5016			ống nước fi 50			m						0.04000			20,000						800


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									80


												Nhân công									1									65935.76


									:BCbt4c4726			Cấp bậc thợ bquân 4/7			công						1.24000			53,174						65935.76


												Máy thi công									1									87478.17


									:CMb2505017			Máy bơm 250/50			ca						0.39000			224,303						87478.17


												Trực tiếp phí khác									1,5%									2314.40895


												Cộng chi phí trực tiếp																		156608.33895


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									156608.33895


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									156608.33895


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									156608.33895


			51			CC.02204						Bơm tiếp nước vụ khoan trên cạn Độ sâu hố khoan đến 60m cấp đất đá I - III			m			0												168699.52


												Vật liệu									1									880


									:Aốnf5m5016			ống nước fi 50			m						0.04000			20,000						800


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									80


												Nhân công									1									69126.2


									:BCbt4c4726			Cấp bậc thợ bquân 4/7			công						1.30000			53,174						69126.2


												Máy thi công									1									98693.32


									:CMb2505017			Máy bơm 250/50			ca						0.44000			224,303						98693.32


												Trực tiếp phí khác									1,5%									2530.4928


												Cộng chi phí trực tiếp																		171230.0128


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									171230.0128


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									171230.0128


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									171230.0128


			52			CC.02205						Bơm tiếp nước vụ khoan trên cạn Độ sâu hố khoan đến 60m cấp đất đá I - III			m			0												210156.39


												Vật liệu									1									880


									:Aốnf5m5016			ống nước fi 50			m						0.04000			20,000						800


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									80


												Nhân công									1									90395.8


									:BCbt4c4726			Cấp bậc thợ bquân 4/7			công						1.70000			53,174						90395.8


												Máy thi công									1									118880.59


									:CMb2505017			Máy bơm 250/50			ca						0.53000			224,303						118880.59


												Trực tiếp phí khác									1,5%									3152.34585


												Cộng chi phí trực tiếp																		213308.73585


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									213308.73585


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									213308.73585


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									213308.73585


			53			CC.02301						Bơm tiếp nước vụ khoan trên cạn Độ sâu hố khoan đến 100m cấp đất đá I - III			m			0												70983.37


												Vật liệu									1									880


									:Aốnf5m5016			ống nước fi 50			m						0.04000			20,000						800


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									80


												Nhân công									1									40943.98


									:BCbt4c4726			Cấp bậc thợ bquân 4/7			công						0.77000			53,174						40943.98


												Máy thi công									1									29159.39


									:CMb2505017			Máy bơm 250/50			ca						0.13000			224,303						29159.39


												Trực tiếp phí khác									1,5%									1064.75055


												Cộng chi phí trực tiếp																		72048.12055


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									72048.12055


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									72048.12055


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									72048.12055


			54			CC.02302						Bơm tiếp nước vụ khoan trên cạn Độ sâu hố khoan đến 100m cấp đất đá IV - VI			m			0												121760.57


												Vật liệu									1									880


									:Aốnf5m5016			ống nước fi 50			m						0.04000			20,000						800


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									80


												Nhân công									1									55832.7


									:BCbt4c4726			Cấp bậc thợ bquân 4/7			công						1.05000			53,174						55832.7


												Máy thi công									1									65047.87


									:CMb2505017			Máy bơm 250/50			ca						0.29000			224,303						65047.87


												Trực tiếp phí khác									1,5%									1826.40855


												Cộng chi phí trực tiếp																		123586.97855


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									123586.97855


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									123586.97855


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									123586.97855


			55			CC.02303						Bơm tiếp nước vụ khoan trên cạn Độ sâu hố khoan đến 100m cấp đất đá VII - VIII			m			0												182989.04


												Vật liệu									1									880


									:Aốnf5m5016			ống nước fi 50			m						0.04000			20,000						800


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									80


												Nhân công									1									74443.6


									:BCbt4c4726			Cấp bậc thợ bquân 4/7			công						1.40000			53,174						74443.6


												Máy thi công									1									107665.44


									:CMb2505017			Máy bơm 250/50			ca						0.48000			224,303						107665.44


												Trực tiếp phí khác									1,5%									2744.8356


												Cộng chi phí trực tiếp																		185733.8756


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									185733.8756


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									185733.8756


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									185733.8756


			56			CC.02304						Bơm tiếp nước vụ khoan trên cạn Độ sâu hố khoan đến 100m cấp đất đá IX - X			m			0												197510.7


												Vật liệu									1									880


									:Aốnf5m5016			ống nước fi 50			m						0.04000			20,000						800


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									80


												Nhân công									1									75507.08


									:BCbt4c4726			Cấp bậc thợ bquân 4/7			công						1.42000			53,174						75507.08


												Máy thi công									1									121123.62


									:CMb2505017			Máy bơm 250/50			ca						0.54000			224,303						121123.62


												Trực tiếp phí khác									1,5%									2962.6605


												Cộng chi phí trực tiếp																		200473.3605


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									200473.3605


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									200473.3605


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									200473.3605


			57			CC.02305						Bơm tiếp nước vụ khoan trên cạn Độ sâu hố khoan đến 100m cấp đất đá XI - XII			m			0												238136.23


												Vật liệu									1									880


									:Aốnf5m5016			ống nước fi 50			m						0.04000			20,000						800


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									80


												Nhân công									1									91459.28


									:BCbt4c4726			Cấp bậc thợ bquân 4/7			công						1.72000			53,174						91459.28


												Máy thi công									1									145796.95


									:CMb2505017			Máy bơm 250/50			ca						0.65000			224,303						145796.95


												Trực tiếp phí khác									1,5%									3572.04345


												Cộng chi phí trực tiếp																		241708.27345


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									241708.27345


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									241708.27345


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									241708.27345


			58			CC.02401						Bơm tiếp nước vụ khoan trên cạn Độ sâu hố khoan đến 150m cấp đất đá I - III			m			0												74289.88


												Vật liệu									1									880


									:Aốnf5m5016			ống nước fi 50			m						0.04000			20,000						800


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									80


												Nhân công									1									42007.46


									:BCbt4c4726			Cấp bậc thợ bquân 4/7			công						0.79000			53,174						42007.46


												Máy thi công									1									31402.42


									:CMb2505017			Máy bơm 250/50			ca						0.14000			224,303						31402.42


												Trực tiếp phí khác									1,5%									1114.3482


												Cộng chi phí trực tiếp																		75404.2282


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									75404.2282


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									75404.2282


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									75404.2282


			59			CC.02402						Bơm tiếp nước vụ khoan trên cạn Độ sâu hố khoan đến 150m cấp đất đá IV - VI			m			0												133391.39


												Vật liệu									1									880


									:Aốnf5m5016			ống nước fi 50			m						0.04000			20,000						800


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									80


												Nhân công									1									58491.4


									:BCbt4c4726			Cấp bậc thợ bquân 4/7			công						1.10000			53,174						58491.4


												Máy thi công									1									74019.99


									:CMb2505017			Máy bơm 250/50			ca						0.33000			224,303						74019.99


												Trực tiếp phí khác									1,5%									2000.87085


												Cộng chi phí trực tiếp																		135392.26085


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									135392.26085


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									135392.26085


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									135392.26085


			60			CC.02403						Bơm tiếp nước vụ khoan trên cạn Độ sâu hố khoan đến 150m cấp đất đá VII - VIII			m			0												195799.41


												Vật liệu									1									880


									:Aốnf5m5016			ống nước fi 50			m						0.04000			20,000						800


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									80


												Nhân công									1									76038.82


									:BCbt4c4726			Cấp bậc thợ bquân 4/7			công						1.43000			53,174						76038.82


												Máy thi công									1									118880.59


									:CMb2505017			Máy bơm 250/50			ca						0.53000			224,303						118880.59


												Trực tiếp phí khác									1,5%									2936.99115


												Cộng chi phí trực tiếp																		198736.40115


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									198736.40115


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									198736.40115


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									198736.40115


			61			CC.02404						Bơm tiếp nước vụ khoan trên cạn Độ sâu hố khoan đến 150m cấp đất đá IX - X			m			0												215222.8


												Vật liệu									1									880


									:Aốnf5m5016			ống nước fi 50			m						0.04000			20,000						800


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									80


												Nhân công									1									79761


									:BCbt4c4726			Cấp bậc thợ bquân 4/7			công						1.50000			53,174						79761


												Máy thi công									1									134581.8


									:CMb2505017			Máy bơm 250/50			ca						0.60000			224,303						134581.8


												Trực tiếp phí khác									1,5%									3228.342


												Cộng chi phí trực tiếp																		218451.142


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									218451.142


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									218451.142


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									218451.142


			62			CC.02405						Bơm tiếp nước vụ khoan trên cạn Độ sâu hố khoan đến 150m cấp đất đá XI - XII			m			0												268726.16


												Vật liệu									1									880


									:Aốnf5m5016			ống nước fi 50			m						0.04000			20,000						800


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									80


												Nhân công									1									106348


									:BCbt4c4726			Cấp bậc thợ bquân 4/7			công						2.00000			53,174						106348


												Máy thi công									1									161498.16


									:CMb2505017			Máy bơm 250/50			ca						0.72000			224,303						161498.16


												Trực tiếp phí khác									1,5%									4030.8924


												Cộng chi phí trực tiếp																		272757.0524


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									272757.0524


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									272757.0524


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									272757.0524


			63			CC.02501						Bơm tiếp nước vụ khoan trên cạn Độ sâu hố khoan đến 200m cấp đất đá I - III			m			0												79839.42


												Vật liệu									1									880


									:Aốnf5m5016			ống nước fi 50			m						0.04000			20,000						800


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									80


												Nhân công									1									43070.94


									:BCbt4c4726			Cấp bậc thợ bquân 4/7			công						0.81000			53,174						43070.94


												Máy thi công									1									35888.48


									:CMb2505017			Máy bơm 250/50			ca						0.16000			224,303						35888.48


												Trực tiếp phí khác									1,5%									1197.5913


												Cộng chi phí trực tiếp																		81037.0113


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									81037.0113


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									81037.0113


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									81037.0113


			64			CC.02502						Bơm tiếp nước vụ khoan trên cạn Độ sâu hố khoan đến 200m cấp đất đá IV - VI			m			0												143958.73


												Vật liệu									1									880


									:Aốnf5m5016			ống nước fi 50			m						0.04000			20,000						800


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									80


												Nhân công									1									60086.62


									:BCbt4c4726			Cấp bậc thợ bquân 4/7			công						1.13000			53,174						60086.62


												Máy thi công									1									82992.11


									:CMb2505017			Máy bơm 250/50			ca						0.37000			224,303						82992.11


												Trực tiếp phí khác									1,5%									2159.38095


												Cộng chi phí trực tiếp																		146118.11095


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									146118.11095


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									146118.11095


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									146118.11095


			65			CC.02503						Bơm tiếp nước vụ khoan trên cạn Độ sâu hố khoan đến 200m cấp đất đá VII - VIII			m			0												210852.81


												Vật liệu									1									880


									:Aốnf5m5016			ống nước fi 50			m						0.04000			20,000						800


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									80


												Nhân công									1									77634.04


									:BCbt4c4726			Cấp bậc thợ bquân 4/7			công						1.46000			53,174						77634.04


												Máy thi công									1									132338.77


									:CMb2505017			Máy bơm 250/50			ca						0.59000			224,303						132338.77


												Trực tiếp phí khác									1,5%									3162.79215


												Cộng chi phí trực tiếp																		214015.60215


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									214015.60215


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									214015.60215


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									214015.60215


			66			CC.02504						Bơm tiếp nước vụ khoan trên cạn Độ sâu hố khoan đến 200m cấp đất đá IX - X			m			0												233050.97


												Vật liệu									1									880


									:Aốnf5m5016			ống nước fi 50			m						0.04000			20,000						800


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									80


												Nhân công									1									81887.96


									:BCbt4c4726			Cấp bậc thợ bquân 4/7			công						1.54000			53,174						81887.96


												Máy thi công									1									150283.01


									:CMb2505017			Máy bơm 250/50			ca						0.67000			224,303						150283.01


												Trực tiếp phí khác									1,5%									3495.76455


												Cộng chi phí trực tiếp																		236546.73455


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									236546.73455


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									236546.73455


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									236546.73455


			67			CC.02505						Bơm tiếp nước vụ khoan trên cạn Độ sâu hố khoan đến 200m cấp đất đá XI - XII			m			0												291572.13


												Vật liệu									1									880


									:Aốnf5m5016			ống nước fi 50			m						0.04000			20,000						800


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									80


												Nhân công									1									109006.7


									:BCbt4c4726			Cấp bậc thợ bquân 4/7			công						2.05000			53,174						109006.7


												Máy thi công									1									181685.43


									:CMb2505017			Máy bơm 250/50			ca						0.81000			224,303						181685.43


												Trực tiếp phí khác									1,5%									4373.58195


												Cộng chi phí trực tiếp																		295945.71195


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									295945.71195


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									295945.71195


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									295945.71195


			68			CD.01101						Khoan xoay bơm rửa ống mẫu ở dưới nước độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m  cấp đất đá I - III			m			0												396127.8289


												Vật liệu									1									57284.7


									:AMkhkhkc22			Mũi khoan hợp kim			cái						0.07000			75,000						5250


									:ACkmCkm11			Cần khoan			m						0.01800			104,000						1872


									:AĐncĐncb14			Đầu nối cần			bộ						0.00600			180,000						1080


									:Aốcmốcm11			ống chống			m						0.06000			120,000						7200


									:AĐnốnốcc21			Đầu nối ống chống			cái						0.02000			45,000						900


									:Aốmđốmđm13			ống mẫu đơn			m						0.04000			300,000						12000


									:Aốmkốmkc15			ống mẫu kép			cái						0.00200			900,000						1800


									:AHgcHgc11			Hộp gỗ			cái						0.40000			30,000						12000


									:AGnVnVm312			Gỗ nhóm V			m3						0.00350			2,850,000						9975


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									5207.7


												Nhân công									1									228648.2


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						4.30000			53,174						228648.2


												Máy thi công									1									110194.9289


									:CBmkc15046			Bộ máy khoan cby 150 zub hoặc loại tương tự			ca						0.19000			574,231						109103.89


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						1.00000									1091.0389


												Trực tiếp phí khác									1,5%									5941.9174335


												Cộng chi phí trực tiếp																		402069.7463335


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									402069.7463335


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									402069.7463335


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									402069.7463335


			69			CD.01102						Khoan xoay bơm rửa ống mẫu ở dưới nước độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m  cấp đất đá IV - VI			m			0												626616.3633


												Vật liệu									1									68286.9


									:AMkhkhkc22			Mũi khoan hợp kim			cái						0.16400			75,000						12300


									:ACkmCkm11			Cần khoan			m						0.03600			104,000						3744


									:AĐncĐncb14			Đầu nối cần			bộ						0.01200			180,000						2160


									:Aốcmốcm11			ống chống			m						0.06000			120,000						7200


									:AĐnốnốcc21			Đầu nối ống chống			cái						0.02000			45,000						900


									:Aốmđốmđm13			ống mẫu đơn			m						0.04000			300,000						12000


									:Aốmkốmkc15			ống mẫu kép			cái						0.00200			900,000						1800


									:AHgcHgc11			Hộp gỗ			cái						0.40000			30,000						12000


									:AGnVnVm312			Gỗ nhóm V			m3						0.00350			2,850,000						9975


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									6207.9


												Nhân công									1									308940.94


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						5.81000			53,174						308940.94


												Máy thi công									1									249388.5233


									:CBmkc15046			Bộ máy khoan cby 150 zub hoặc loại tương tự			ca						0.43000			574,231						246919.33


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						1.00000									2469.1933


												Trực tiếp phí khác									1,5%									9399.2454495


												Cộng chi phí trực tiếp																		636015.6087495


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									636015.6087495


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									636015.6087495


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									636015.6087495


			70			CD.01103						Khoan xoay bơm rửa ống mẫu ở dưới nước độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m  cấp đất đá VII - VIII			m			0												918508.8101


												Vật liệu									1									84526.2


									:AMkhkhkc22			Mũi khoan hợp kim			cái						0.35000			75,000						26250


									:ACkmCkm11			Cần khoan			m						0.04800			104,000						4992


									:AĐncĐncb14			Đầu nối cần			bộ						0.01700			180,000						3060


									:Aốcmốcm11			ống chống			m						0.05000			120,000						6000


									:AĐnốnốcc21			Đầu nối ống chống			cái						0.01700			45,000						765


									:Aốmđốmđm13			ống mẫu đơn			m						0.04000			300,000						12000


									:Aốmkốmkc15			ống mẫu kép			cái						0.00200			900,000						1800


									:AHgcHgc11			Hộp gỗ			cái						0.40000			30,000						12000


									:AGnVnVm312			Gỗ nhóm V			m3						0.00350			2,850,000						9975


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									7684.2


												Nhân công									1									422201.56


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						7.94000			53,174						422201.56


												Máy thi công									1									411781.0501


									:CBmkc15046			Bộ máy khoan cby 150 zub hoặc loại tương tự			ca						0.71000			574,231						407704.01


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						1.00000									4077.0401


												Trực tiếp phí khác									1,5%									13777.6321515


												Cộng chi phí trực tiếp																		932286.4422515


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									932286.4422515


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									932286.4422515


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									932286.4422515


			71			CD.01104						Khoan xoay bơm rửa ống mẫu ở dưới nước độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m  cấp đất đá IX - X			m			0												947518.2046


												Vật liệu									1									164335.6


									:AMkkkkcc23			Mũi khoan kim cương			cái						0.05000			1,600,000						80000


									:ABmrrkcb23			Bộ mở rộng kim cương			bộ						0.01500			1,000,000						15000


									:ACkmCkm11			Cần khoan			m						0.05400			104,000						5616


									:AĐncĐncb14			Đầu nối cần			bộ						0.01800			180,000						3240


									:Aốcmốcm11			ống chống			m						0.05000			120,000						6000


									:AĐnốnốcc21			Đầu nối ống chống			cái						0.01700			45,000						765


									:Aốmđốmđm13			ống mẫu đơn			m						0.04000			300,000						12000


									:Aốmkốmkc15			ống mẫu kép			cái						0.00200			900,000						1800


									:AHgcHgc11			Hộp gỗ			cái						0.50000			30,000						15000


									:AGnVnVm312			Gỗ nhóm V			m3						0.00350			2,850,000						9975


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									14939.6


												Nhân công									1									400400.22


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						7.53000			53,174						400400.22


												Máy thi công									1									382782.3846


									:CBmkc15046			Bộ máy khoan cby 150 zub hoặc loại tương tự			ca						0.66000			574,231						378992.46


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						1.00000									3789.9246


												Trực tiếp phí khác									1,5%									14212.773069


												Cộng chi phí trực tiếp																		961730.977669


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									961730.977669


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									961730.977669


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									961730.977669


			72			CD.01105						Khoan xoay bơm rửa ống mẫu ở dưới nước độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m  cấp đất đá XI - XII			m			0												1356067.8431


												Vật liệu									1									227920


									:AMkkkkcc23			Mũi khoan kim cương			cái						0.08000			1,600,000						128000


									:ABmrrkcb23			Bộ mở rộng kim cương			bộ						0.02400			1,000,000						24000


									:ACkmCkm11			Cần khoan			m						0.06000			104,000						6240


									:AĐncĐncb14			Đầu nối cần			bộ						0.01900			180,000						3420


									:Aốcmốcm11			ống chống			m						0.05000			120,000						6000


									:AĐnốnốcc21			Đầu nối ống chống			cái						0.01700			45,000						765


									:Aốmđốmđm13			ống mẫu đơn			m						0.04000			300,000						12000


									:Aốmkốmkc15			ống mẫu kép			cái						0.00200			900,000						1800


									:AHgcHgc11			Hộp gỗ			cái						0.50000			30,000						15000


									:AGnVnVm312			Gỗ nhóm V			m3						0.00350			2,850,000						9975


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									20720


												Nhân công									1									542374.8


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						10.20000			53,174						542374.8


												Máy thi công									1									585773.0431


									:CBmkc15046			Bộ máy khoan cby 150 zub hoặc loại tương tự			ca						1.01000			574,231						579973.31


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						1.00000									5799.7331


												Trực tiếp phí khác									1,5%									20341.0176465


												Cộng chi phí trực tiếp																		1376408.8607465


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									1376408.8607465


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									1376408.8607465


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									1376408.8607465


			73			CD.01201						Khoan xoay bơm rửa ống mẫu ở dưới nước độ sâu hố khoan từ 0m đến 60m  cấp đất đá I - III			m			0												412158.662


												Vật liệu									1									56881


									:AMkhkhkc22			Mũi khoan hợp kim			cái						0.06300			75,000						4725


									:ACkmCkm11			Cần khoan			m						0.01900			104,000						1976


									:AĐncĐncb14			Đầu nối cần			bộ						0.00630			180,000						1134


									:Aốcmốcm11			ống chống			m						0.06000			120,000						7200


									:AĐnốnốcc21			Đầu nối ống chống			cái						0.02000			45,000						900


									:Aốmđốmđm13			ống mẫu đơn			m						0.04000			300,000						12000


									:Aốmkốmkc15			ống mẫu kép			cái						0.00200			900,000						1800


									:AHgcHgc11			Hộp gỗ			cái						0.40000			30,000						12000


									:AGnVnVm312			Gỗ nhóm V			m3						0.00350			2,850,000						9975


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									5171


												Nhân công									1									239283


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						4.50000			53,174						239283


												Máy thi công									1									115994.662


									:CBmkc15048			Bộ máy khoan cby – 150 zub hoặc loại tương tự			ca						0.20000			574,231						114846.2


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						1.00000									1148.462


												Trực tiếp phí khác									1,5%									6182.37993


												Cộng chi phí trực tiếp																		418341.04193


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									418341.04193


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									418341.04193


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									418341.04193


			74			CD.01202						Khoan xoay bơm rửa ống mẫu ở dưới nước độ sâu hố khoan từ 0m đến 60m  cấp đất đá IV - VI			m			0												658463.6226


												Vật liệu									1									67314.5


									:AMkhkhkc22			Mũi khoan hợp kim			cái						0.14800			75,000						11100


									:ACkmCkm11			Cần khoan			m						0.03800			104,000						3952


									:AĐncĐncb14			Đầu nối cần			bộ						0.01260			180,000						2268


									:Aốcmốcm11			ống chống			m						0.06000			120,000						7200


									:AĐnốnốcc21			Đầu nối ống chống			cái						0.02000			45,000						900


									:Aốmđốmđm13			ống mẫu đơn			m						0.04000			300,000						12000


									:Aốmkốmkc15			ống mẫu kép			cái						0.00200			900,000						1800


									:AHgcHgc11			Hộp gỗ			cái						0.40000			30,000						12000


									:AGnVnVm312			Gỗ nhóm V			m3						0.00350			2,850,000						9975


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									6119.5


												Nhân công									1									324361.4


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						6.10000			53,174						324361.4


												Máy thi công									1									266787.7226


									:CBmkc15048			Bộ máy khoan cby – 150 zub hoặc loại tương tự			ca						0.46000			574,231						264146.26


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						1.00000									2641.4626


												Trực tiếp phí khác									1,5%									9876.954339


												Cộng chi phí trực tiếp																		668340.576939


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									668340.576939


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									668340.576939


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									668340.576939


			75			CD.01203						Khoan xoay bơm rửa ống mẫu ở dưới nước độ sâu hố khoan từ 0m đến 60m  cấp đất đá VII - VIII			m			0												981390.6149


												Vật liệu									1									81867.5


									:AMkhkhkc22			Mũi khoan hợp kim			cái						0.31500			75,000						23625


									:ACkmCkm11			Cần khoan			m						0.05000			104,000						5200


									:AĐncĐncb14			Đầu nối cần			bộ						0.01700			180,000						3060


									:Aốcmốcm11			ống chống			m						0.05000			120,000						6000


									:AĐnốnốcc21			Đầu nối ống chống			cái						0.01700			45,000						765


									:Aốmđốmđm13			ống mẫu đơn			m						0.04000			300,000						12000


									:Aốmkốmkc15			ống mẫu kép			cái						0.00200			900,000						1800


									:AHgcHgc11			Hộp gỗ			cái						0.40000			30,000						12000


									:AGnVnVm312			Gỗ nhóm V			m3						0.00350			2,850,000						9975


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									7442.5


												Nhân công									1									441344.2


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						8.30000			53,174						441344.2


												Máy thi công									1									458178.9149


									:CBmkc15048			Bộ máy khoan cby – 150 zub hoặc loại tương tự			ca						0.79000			574,231						453642.49


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						1.00000									4536.4249


												Trực tiếp phí khác									1,5%									14720.8592235


												Cộng chi phí trực tiếp																		996111.4741235


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									996111.4741235


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									996111.4741235


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									996111.4741235


			76			CD.01204						Khoan xoay bơm rửa ống mẫu ở dưới nước độ sâu hố khoan từ 0m đến 60m  cấp đất đá IX - X			m			0												1014651.3825


												Vật liệu									1									159596.8


									:AMkkkkcc23			Mũi khoan kim cương			cái						0.04700			1,600,000						75200


									:ABmrrkcb23			Bộ mở rộng kim cương			bộ						0.01500			1,000,000						15000


									:ACkmCkm11			Cần khoan			m						0.05700			104,000						5928


									:AĐncĐncb14			Đầu nối cần			bộ						0.01900			180,000						3420


									:Aốcmốcm11			ống chống			m						0.05000			120,000						6000


									:AĐnốnốcc21			Đầu nối ống chống			cái						0.01700			45,000						765


									:Aốmđốmđm13			ống mẫu đơn			m						0.04000			300,000						12000


									:Aốmkốmkc15			ống mẫu kép			cái						0.00200			900,000						1800


									:AHgcHgc11			Hộp gỗ			cái						0.50000			30,000						15000


									:AGnVnVm312			Gỗ nhóm V			m3						0.00350			2,850,000						9975


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									14508.8


												Nhân công									1									420074.6


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						7.90000			53,174						420074.6


												Máy thi công									1									434979.9825


									:CBmkc15048			Bộ máy khoan cby – 150 zub hoặc loại tương tự			ca						0.75000			574,231						430673.25


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						1.00000									4306.7325


												Trực tiếp phí khác									1,5%									15219.7707375


												Cộng chi phí trực tiếp																		1029871.1532375


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									1029871.1532375


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									1029871.1532375


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									1029871.1532375


			77			CD.01205						Khoan xoay bơm rửa ống mẫu ở dưới nước độ sâu hố khoan từ 0m đến 60m  cấp đất đá XI - XII			m			0												1456387.6403


												Vật liệu									1									221421.2


									:AMkkkkcc23			Mũi khoan kim cương			cái						0.07600			1,600,000						121600


									:ABmrrkcb23			Bộ mở rộng kim cương			bộ						0.02400			1,000,000						24000


									:ACkmCkm11			Cần khoan			m						0.06300			104,000						6552


									:AĐncĐncb14			Đầu nối cần			bộ						0.02000			180,000						3600


									:Aốcmốcm11			ống chống			m						0.05000			120,000						6000


									:AĐnốnốcc21			Đầu nối ống chống			cái						0.01700			45,000						765


									:Aốmđốmđm13			ống mẫu đơn			m						0.04000			300,000						12000


									:Aốmkốmkc15			ống mẫu kép			cái						0.00200			900,000						1800


									:AHgcHgc11			Hộp gỗ			cái						0.50000			30,000						15000


									:AGnVnVm312			Gỗ nhóm V			m3						0.00350			2,850,000						9975


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									20129.2


												Nhân công									1									579596.6


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						10.90000			53,174						579596.6


												Máy thi công									1									655369.8403


									:CBmkc15048			Bộ máy khoan cby – 150 zub hoặc loại tương tự			ca						1.13000			574,231						648881.03


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						1.00000									6488.8103


												Trực tiếp phí khác									1,5%									21845.8146045


												Cộng chi phí trực tiếp																		1478233.4549045


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									1478233.4549045


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									1478233.4549045


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									1478233.4549045


			78			CD.01301						Khoan xoay bơm rửa ống mẫu ở dưới nước độ sâu hố khoan từ 0m đến 100m  cấp đất đá I - III			m			0												457328.7482


												Vật liệu									1									56477.3


									:AMkhkhkc22			Mũi khoan hợp kim			cái						0.05600			75,000						4200


									:ACkmCkm11			Cần khoan			m						0.02000			104,000						2080


									:AĐncĐncb14			Đầu nối cần			bộ						0.00660			180,000						1188


									:Aốcmốcm11			ống chống			m						0.06000			120,000						7200


									:AĐnốnốcc21			Đầu nối ống chống			cái						0.02000			45,000						900


									:Aốmđốmđm13			ống mẫu đơn			m						0.04000			300,000						12000


									:Aốmkốmkc15			ống mẫu kép			cái						0.00200			900,000						1800


									:AHgcHgc11			Hộp gỗ			cái						0.40000			30,000						12000


									:AGnVnVm312			Gỗ nhóm V			m3						0.00350			2,850,000						9975


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									5134.3


												Nhân công									1									273257.32


									:BCbtc45732			Cấp bậc thợ bình quân 4,5/7			công						4.76000			57,407						273257.32


												Máy thi công									1									127594.1282


									:CBmkc15048			Bộ máy khoan cby – 150 zub hoặc loại tương tự			ca						0.22000			574,231						126330.82


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						1.00000									1263.3082


												Trực tiếp phí khác									1,5%									6859.931223


												Cộng chi phí trực tiếp																		464188.679423


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									464188.679423


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									464188.679423


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									464188.679423


			79			CD.01302						Khoan xoay bơm rửa ống mẫu ở dưới nước độ sâu hố khoan từ 0m đến 100m  cấp đất đá IV - VI			m			0												736398.6612


												Vật liệu									1									66259.6


									:AMkhkhkc22			Mũi khoan hợp kim			cái						0.13100			75,000						9825


									:ACkmCkm11			Cần khoan			m						0.04000			104,000						4160


									:AĐncĐncb14			Đầu nối cần			bộ						0.01320			180,000						2376


									:Aốcmốcm11			ống chống			m						0.06000			120,000						7200


									:AĐnốnốcc21			Đầu nối ống chống			cái						0.02000			45,000						900


									:Aốmđốmđm13			ống mẫu đơn			m						0.04000			300,000						12000


									:Aốmkốmkc15			ống mẫu kép			cái						0.00200			900,000						1800


									:AHgcHgc11			Hộp gỗ			cái						0.40000			30,000						12000


									:AGnVnVm312			Gỗ nhóm V			m3						0.00350			2,850,000						9975


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									6023.6


												Nhân công									1									368552.94


									:BCbtc45732			Cấp bậc thợ bình quân 4,5/7			công						6.42000			57,407						368552.94


												Máy thi công									1									301586.1212


									:CBmkc15048			Bộ máy khoan cby – 150 zub hoặc loại tương tự			ca						0.52000			574,231						298600.12


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						1.00000									2986.0012


												Trực tiếp phí khác									1,5%									11045.979918


												Cộng chi phí trực tiếp																		747444.641118


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									747444.641118


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									747444.641118


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									747444.641118


			80			CD.01303						Khoan xoay bơm rửa ống mẫu ở dưới nước độ sâu hố khoan từ 0m đến 100m  cấp đất đá VII - VIII			m			0												1121920.6652


												Vật liệu									1									79719.2


									:AMkhkhkc22			Mũi khoan hợp kim			cái						0.28000			75,000						21000


									:ACkmCkm11			Cần khoan			m						0.05300			104,000						5512


									:AĐncĐncb14			Đầu nối cần			bộ						0.01900			180,000						3420


									:Aốcmốcm11			ống chống			m						0.05000			120,000						6000


									:AĐnốnốcc21			Đầu nối ống chống			cái						0.01700			45,000						765


									:Aốmđốmđm13			ống mẫu đơn			m						0.04000			300,000						12000


									:Aốmkốmkc15			ống mẫu kép			cái						0.00200			900,000						1800


									:AHgcHgc11			Hộp gỗ			cái						0.40000			30,000						12000


									:AGnVnVm312			Gỗ nhóm V			m3						0.00350			2,850,000						9975


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									7247.2


												Nhân công									1									508626.02


									:BCbtc45732			Cấp bậc thợ bình quân 4,5/7			công						8.86000			57,407						508626.02


												Máy thi công									1									533575.4452


									:CBmkc15048			Bộ máy khoan cby – 150 zub hoặc loại tương tự			ca						0.92000			574,231						528292.52


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						1.00000									5282.9252


												Trực tiếp phí khác									1,5%									16828.809978


												Cộng chi phí trực tiếp																		1138749.475178


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									1138749.475178


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									1138749.475178


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									1138749.475178


			81			CD.01304						Khoan xoay bơm rửa ống mẫu ở dưới nước độ sâu hố khoan từ 0m đến 100m  cấp đất đá IX - X			m			0												1126588.4504


												Vật liệu									1									156618


									:AMkkkkcc23			Mũi khoan kim cương			cái						0.04500			1,600,000						72000


									:ABmrrkcb23			Bộ mở rộng kim cương			bộ						0.01500			1,000,000						15000


									:ACkmCkm11			Cần khoan			m						0.06000			104,000						6240


									:AĐncĐncb14			Đầu nối cần			bộ						0.02000			180,000						3600


									:Aốcmốcm11			ống chống			m						0.05000			120,000						6000


									:AĐnốnốcc21			Đầu nối ống chống			cái						0.01700			45,000						765


									:Aốmđốmđm13			ống mẫu đơn			m						0.04000			300,000						12000


									:Aốmkốmkc15			ống mẫu kép			cái						0.00200			900,000						1800


									:AHgcHgc11			Hộp gỗ			cái						0.50000			30,000						15000


									:AGnVnVm312			Gỗ nhóm V			m3						0.00350			2,850,000						9975


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									14238


												Nhân công									1									482792.87


									:BCbtc45732			Cấp bậc thợ bình quân 4,5/7			công						8.41000			57,407						482792.87


												Máy thi công									1									487177.5804


									:CBmkc15048			Bộ máy khoan cby – 150 zub hoặc loại tương tự			ca						0.84000			574,231						482354.04


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						1.00000									4823.5404


												Trực tiếp phí khác									1,5%									16898.826756


												Cộng chi phí trực tiếp																		1143487.277156


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									1143487.277156


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									1143487.277156


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									1143487.277156


			82			CD.01305						Khoan xoay bơm rửa ống mẫu ở dưới nước độ sâu hố khoan từ 0m đến 100m  cấp đất đá XI - XII			m			0												1588550.0051


												Vật liệu									1									215120.4


									:AMkkkkcc23			Mũi khoan kim cương			cái						0.07200			1,600,000						115200


									:ABmrrkcb23			Bộ mở rộng kim cương			bộ						0.02400			1,000,000						24000


									:ACkmCkm11			Cần khoan			m						0.06600			104,000						6864


									:AĐncĐncb14			Đầu nối cần			bộ						0.02200			180,000						3960


									:Aốcmốcm11			ống chống			m						0.05000			120,000						6000


									:AĐnốnốcc21			Đầu nối ống chống			cái						0.01700			45,000						765


									:Aốmđốmđm13			ống mẫu đơn			m						0.04000			300,000						12000


									:Aốmkốmkc15			ống mẫu kép			cái						0.00200			900,000						1800


									:AHgcHgc11			Hộp gỗ			cái						0.50000			30,000						15000


									:AGnVnVm312			Gỗ nhóm V			m3						0.00350			2,850,000						9975


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									19556.4


												Nhân công									1									671661.9


									:BCbtc45732			Cấp bậc thợ bình quân 4,5/7			công						11.70000			57,407						671661.9


												Máy thi công									1									701767.7051


									:CBmkc15048			Bộ máy khoan cby – 150 zub hoặc loại tương tự			ca						1.21000			574,231						694819.51


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						1.00000									6948.1951


												Trực tiếp phí khác									1,5%									23828.2500765


												Cộng chi phí trực tiếp																		1612378.2551765


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									1612378.2551765


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									1612378.2551765


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									1612378.2551765


			83			CD.01401						Khoan xoay bơm rửa ống mẫu ở dưới nước độ sâu hố khoan từ 0m đến 150m  cấp đất đá I - III			m			0												464247.8213


												Vật liệu									1									50707.8


									:AMkhkhkc22			Mũi khoan hợp kim			cái						0.04500			75,000						3375


									:ACkmCkm11			Cần khoan			m						0.01800			104,000						1872


									:AĐncĐncb14			Đầu nối cần			bộ						0.00570			180,000						1026


									:Aốcmốcm11			ống chống			m						0.03000			120,000						3600


									:AĐnốnốcc21			Đầu nối ống chống			cái						0.01000			45,000						450


									:Aốmđốmđm13			ống mẫu đơn			m						0.04000			300,000						12000


									:Aốmkốmkc15			ống mẫu kép			cái						0.00200			900,000						1800


									:AHgcHgc11			Hộp gỗ			cái						0.40000			30,000						12000


									:AGnVnVm312			Gỗ nhóm V			m3						0.00350			2,850,000						9975


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									4609.8


												Nhân công									1									280146.16


									:BCbtc45732			Cấp bậc thợ bình quân 4,5/7			công						4.88000			57,407						280146.16


												Máy thi công									1									133393.8613


									:CBmkc15050			Bộ máy khoan cby – 150 – zub hoặc loại tương tự			ca						0.23000			574,231						132073.13


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						1.00000									1320.7313


												Trực tiếp phí khác									1,5%									6963.7173195


												Cộng chi phí trực tiếp																		471211.5386195


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									471211.5386195


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									471211.5386195


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									471211.5386195


			84			CD.01402						Khoan xoay bơm rửa ống mẫu ở dưới nước độ sâu hố khoan từ 0m đến 150m  cấp đất đá IV - VI			m			0												777931.2036


												Vật liệu									1									59908.2


									:AMkhkhkc22			Mũi khoan hợp kim			cái						0.11500			75,000						8625


									:ACkmCkm11			Cần khoan			m						0.03600			104,000						3744


									:AĐncĐncb14			Đầu nối cần			bộ						0.01260			180,000						2268


									:Aốcmốcm11			ống chống			m						0.03000			120,000						3600


									:AĐnốnốcc21			Đầu nối ống chống			cái						0.01000			45,000						450


									:Aốmđốmđm13			ống mẫu đơn			m						0.04000			300,000						12000


									:Aốmkốmkc15			ống mẫu kép			cái						0.00200			900,000						1800


									:AHgcHgc11			Hộp gỗ			cái						0.40000			30,000						12000


									:AGnVnVm312			Gỗ nhóm V			m3						0.00350			2,850,000						9975


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									5446.2


												Nhân công									1									393237.95


									:BCbtc45732			Cấp bậc thợ bình quân 4,5/7			công						6.85000			57,407						393237.95


												Máy thi công									1									324785.0536


									:CBmkc15050			Bộ máy khoan cby – 150 – zub hoặc loại tương tự			ca						0.56000			574,231						321569.36


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						1.00000									3215.6936


												Trực tiếp phí khác									1,5%									11668.968054


												Cộng chi phí trực tiếp																		789600.171654


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									789600.171654


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									789600.171654


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									789600.171654


			85			CD.01403						Khoan xoay bơm rửa ống mẫu ở dưới nước độ sâu hố khoan từ 0m đến 150m  cấp đất đá VII - VIII			m			0												1164452.6945


												Vật liệu									1									70981.9


									:AMkhkhkc22			Mũi khoan hợp kim			cái						0.24500			75,000						18375


									:ACkmCkm11			Cần khoan			m						0.04600			104,000						4784


									:AĐncĐncb14			Đầu nối cần			bộ						0.01600			180,000						2880


									:Aốcmốcm11			ống chống			m						0.02000			120,000						2400


									:AĐnốnốcc21			Đầu nối ống chống			cái						0.00700			45,000						315


									:Aốmđốmđm13			ống mẫu đơn			m						0.04000			300,000						12000


									:Aốmkốmkc15			ống mẫu kép			cái						0.00200			900,000						1800


									:AHgcHgc11			Hộp gỗ			cái						0.40000			30,000						12000


									:AGnVnVm312			Gỗ nhóm V			m3						0.00350			2,850,000						9975


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									6452.9


												Nhân công									1									542496.15


									:BCbtc45732			Cấp bậc thợ bình quân 4,5/7			công						9.45000			57,407						542496.15


												Máy thi công									1									550974.6445


									:CBmkc15050			Bộ máy khoan cby – 150 – zub hoặc loại tương tự			ca						0.95000			574,231						545519.45


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						1.00000									5455.1945


												Trực tiếp phí khác									1,5%									17466.7904175


												Cộng chi phí trực tiếp																		1181919.4849175


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									1181919.4849175


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									1181919.4849175


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									1181919.4849175


			86			CD.01404						Khoan xoay bơm rửa ống mẫu ở dưới nước độ sâu hố khoan từ 0m đến 150m  cấp đất đá IX - X			m			0												1174016.4266


												Vật liệu									1									150539.4


									:AMkkkkcc23			Mũi khoan kim cương			cái						0.04500			1,600,000						72000


									:ABmrrkcb23			Bộ mở rộng kim cương			bộ						0.01500			1,000,000						15000


									:ACkmCkm11			Cần khoan			m						0.05100			104,000						5304


									:AĐncĐncb14			Đầu nối cần			bộ						0.01700			180,000						3060


									:Aốcmốcm11			ống chống			m						0.02000			120,000						2400


									:AĐnốnốcc21			Đầu nối ống chống			cái						0.00700			45,000						315


									:Aốmđốmđm13			ống mẫu đơn			m						0.04000			300,000						12000


									:Aốmkốmkc15			ống mẫu kép			cái						0.00200			900,000						1800


									:AHgcHgc11			Hộp gỗ			cái						0.50000			30,000						15000


									:AGnVnVm312			Gỗ nhóm V			m3						0.00350			2,850,000						9975


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									13685.4


												Nhân công									1									524699.98


									:BCbtc45732			Cấp bậc thợ bình quân 4,5/7			công						9.14000			57,407						524699.98


												Máy thi công									1									498777.0466


									:CBmkc15050			Bộ máy khoan cby – 150 – zub hoặc loại tương tự			ca						0.86000			574,231						493838.66


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						1.00000									4938.3866


												Trực tiếp phí khác									1,5%									17610.246399


												Cộng chi phí trực tiếp																		1191626.672999


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									1191626.672999


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									1191626.672999


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									1191626.672999


			87			CD.01405						Khoan xoay bơm rửa ống mẫu ở dưới nước độ sâu hố khoan từ 0m đến 150m  cấp đất đá XI - XII			m			0												1679446.463


												Vật liệu									1									209041.8


									:AMkkkkcc23			Mũi khoan kim cương			cái						0.07200			1,600,000						115200


									:ABmrrkcb23			Bộ mở rộng kim cương			bộ						0.02400			1,000,000						24000


									:ACkmCkm11			Cần khoan			m						0.05700			104,000						5928


									:AĐncĐncb14			Đầu nối cần			bộ						0.01900			180,000						3420


									:Aốcmốcm11			ống chống			m						0.02000			120,000						2400


									:AĐnốnốcc21			Đầu nối ống chống			cái						0.00700			45,000						315


									:Aốmđốmđm13			ống mẫu đơn			m						0.04000			300,000						12000


									:Aốmkốmkc15			ống mẫu kép			cái						0.00200			900,000						1800


									:AHgcHgc11			Hộp gỗ			cái						0.50000			30,000						15000


									:AGnVnVm312			Gỗ nhóm V			m3						0.00350			2,850,000						9975


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									19003.8


												Nhân công									1									716439.36


									:BCbtc45732			Cấp bậc thợ bình quân 4,5/7			công						12.48000			57,407						716439.36


												Máy thi công									1									753965.303


									:CBmkc15050			Bộ máy khoan cby – 150 – zub hoặc loại tương tự			ca						1.30000			574,231						746500.3


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						1.00000									7465.003


												Trực tiếp phí khác									1,5%									25191.696945


												Cộng chi phí trực tiếp																		1704638.159945


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									1704638.159945


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									1704638.159945


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									1704638.159945


			88			CE.01101						Khoan guồng xoắn có lấy mẫu hiệp khoan 0,5m độ sâu hố khoan từ 0m đến 10m cấp đất đá I - III			m			0												215701.1306


												Vật liệu									1									25234


									:ACcthkcc34			Choòng cánh tráng hợp kim cứng			cái						0.00400			250,000						1000


									:AMkhhkcc47			Mũi khoan hình xuyên gắn răng hợp kim cứng			cái						0.00800			450,000						3600


									:ACxmCxm10			Cần xoắn			m						0.00900			120,000						1080


									:ACcmCcm10			Cần chốt			m						0.01200			120,000						1440


									:ACccCcc12			Chốt cần			cái						0.01000			80,000						800


									:Aốcmốcm11			ống chống			m						0.03000			120,000						3600


									:AĐnốnốcc21			Đầu nối ống chống			cái						0.01000			45,000						450


									:Aốmxốmxm14			ống mẫu xoắn			m						0.00250			600,000						1500


									:Aốmnmndm21			ống mẫu nguyên dạng			m						0.00120			600,000						720


									:AHt2010019			Hộp tôn 200x100			cái						0.20000			16,000						3200


									:AHgcHgc11			Hộp gỗ			cái						0.09000			30,000						2700


									:AGnVnVm312			Gỗ nhóm V			m3						0.00100			2,850,000						2850


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									2294


												Nhân công									1									114324.1


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						2.15000			53,174						114324.1


												Máy thi công									1									76143.0306


									:CBmkc15050			Bộ máy khoan cby – 150 – zub hoặc loại tương tự			ca						0.13000			574,231						74650.03


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						2.00000									1493.0006


												Trực tiếp phí khác									1,5%									3235.516959


												Cộng chi phí trực tiếp																		218936.647559


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									218936.647559


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									218936.647559


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									218936.647559


			89			CE.01102						Khoan guồng xoắn có lấy mẫu hiệp khoan 0,5m độ sâu hố khoan từ 0m đến 10m cấp đất đá IV - V			m			0												254767.0116


												Vật liệu									1									27038


									:ACcthkcc34			Choòng cánh tráng hợp kim cứng			cái						0.00600			250,000						1500


									:AMkhhkcc47			Mũi khoan hình xuyên gắn răng hợp kim cứng			cái						0.01000			450,000						4500


									:ACxmCxm10			Cần xoắn			m						0.01000			120,000						1200


									:ACcmCcm10			Cần chốt			m						0.01300			120,000						1560


									:ACccCcc12			Chốt cần			cái						0.01000			80,000						800


									:Aốcmốcm11			ống chống			m						0.03000			120,000						3600


									:AĐnốnốcc21			Đầu nối ống chống			cái						0.01000			45,000						450


									:Aốmxốmxm14			ống mẫu xoắn			m						0.00250			600,000						1500


									:Aốmnmndm21			ống mẫu nguyên dạng			m						0.00120			600,000						720


									:AHt2010019			Hộp tôn 200x100			cái						0.20000			16,000						3200


									:AHgcHgc11			Hộp gỗ			cái						0.09000			30,000						2700


									:AGnVnVm312			Gỗ nhóm V			m3						0.00100			2,850,000						2850


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									2458


												Nhân công									1									122300.2


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						2.30000			53,174						122300.2


												Máy thi công									1									105428.8116


									:CBmkc15050			Bộ máy khoan cby – 150 – zub hoặc loại tương tự			ca						0.18000			574,231						103361.58


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						2.00000									2067.2316


												Trực tiếp phí khác									1,5%									3821.505174


												Cộng chi phí trực tiếp																		258588.516774


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									258588.516774


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									258588.516774


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									258588.516774


			90			CE.01201						Khoan guồng xoắn có lấy mẫu hiệp khoan 0,5m độ sâu hố khoan từ 0m đến 20m cấp đất đá I - III			m			0												227299.6268


												Vật liệu									1									25126.2


									:ACcthkcc34			Choòng cánh tráng hợp kim cứng			cái						0.00380			250,000						950


									:AMkhhkcc47			Mũi khoan hình xuyên gắn răng hợp kim cứng			cái						0.00760			450,000						3420


									:ACxmCxm10			Cần xoắn			m						0.00950			120,000						1140


									:ACcmCcm10			Cần chốt			m						0.01260			120,000						1512


									:ACccCcc12			Chốt cần			cái						0.01000			80,000						800


									:Aốcmốcm11			ống chống			m						0.03000			120,000						3600


									:AĐnốnốcc21			Đầu nối ống chống			cái						0.01000			45,000						450


									:Aốmxốmxm14			ống mẫu xoắn			m						0.00250			600,000						1500


									:Aốmnmndm21			ống mẫu nguyên dạng			m						0.00120			600,000						720


									:AHt2010019			Hộp tôn 200x100			cái						0.20000			16,000						3200


									:AHgcHgc11			Hộp gỗ			cái						0.09000			30,000						2700


									:AGnVnVm312			Gỗ nhóm V			m3						0.00100			2,850,000						2850


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									2284.2


												Nhân công									1									120173.24


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						2.26000			53,174						120173.24


												Máy thi công									1									82000.1868


									:CBmkc15048			Bộ máy khoan cby – 150 zub hoặc loại tương tự			ca						0.14000			574,231						80392.34


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						2.00000									1607.8468


												Trực tiếp phí khác									1,5%									3409.494402


												Cộng chi phí trực tiếp																		230709.121202


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									230709.121202


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									230709.121202


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									230709.121202


			91			CE.01202						Khoan guồng xoắn có lấy mẫu hiệp khoan 0,5m độ sâu hố khoan từ 0m đến 20m cấp đất đá IV - V			m			0												263621.7916


												Vật liệu									1									26853.2


									:ACcthkcc34			Choòng cánh tráng hợp kim cứng			cái						0.00570			250,000						1425


									:AMkhhkcc47			Mũi khoan hình xuyên gắn răng hợp kim cứng			cái						0.00950			450,000						4275


									:ACxmCxm10			Cần xoắn			m						0.01050			120,000						1260


									:ACcmCcm10			Cần chốt			m						0.01360			120,000						1632


									:ACccCcc12			Chốt cần			cái						0.01000			80,000						800


									:Aốcmốcm11			ống chống			m						0.03000			120,000						3600


									:AĐnốnốcc21			Đầu nối ống chống			cái						0.01000			45,000						450


									:Aốmxốmxm14			ống mẫu xoắn			m						0.00250			600,000						1500


									:Aốmnmndm21			ống mẫu nguyên dạng			m						0.00120			600,000						720


									:AHt2010019			Hộp tôn 200x100			cái						0.20000			16,000						3200


									:AHgcHgc11			Hộp gỗ			cái						0.09000			30,000						2700


									:AGnVnVm312			Gỗ nhóm V			m3						0.00100			2,850,000						2850


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									2441.2


												Nhân công									1									131339.78


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						2.47000			53,174						131339.78


												Máy thi công									1									105428.8116


									:CBmkc15048			Bộ máy khoan cby – 150 zub hoặc loại tương tự			ca						0.18000			574,231						103361.58


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						2.00000									2067.2316


												Trực tiếp phí khác									1,5%									3954.326874


												Cộng chi phí trực tiếp																		267576.118474


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									267576.118474


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									267576.118474


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									267576.118474


			92			CE.01301						Khoan guồng xoắn có lấy mẫu hiệp khoan 0,5m độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m cấp đất đá I - III			m			0												228330.1068


												Vật liệu									1									25093.2


									:ACcthkcc34			Choòng cánh tráng hợp kim cứng			cái						0.00360			250,000						900


									:AMkhhkcc47			Mũi khoan hình xuyên gắn răng hợp kim cứng			cái						0.00720			450,000						3240


									:ACxmCxm10			Cần xoắn			m						0.00990			120,000						1188


									:ACcmCcm10			Cần chốt			m						0.01320			120,000						1584


									:ACccCcc12			Chốt cần			cái						0.01100			80,000						880


									:Aốcmốcm11			ống chống			m						0.03000			120,000						3600


									:AĐnốnốcc21			Đầu nối ống chống			cái						0.01000			45,000						450


									:Aốmxốmxm14			ống mẫu xoắn			m						0.00250			600,000						1500


									:Aốmnmndm21			ống mẫu nguyên dạng			m						0.00120			600,000						720


									:AHt2010019			Hộp tôn 200x100			cái						0.20000			16,000						3200


									:AHgcHgc11			Hộp gỗ			cái						0.09000			30,000						2700


									:AGnVnVm312			Gỗ nhóm V			m3						0.00100			2,850,000						2850


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									2281.2


												Nhân công									1									121236.72


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						2.28000			53,174						121236.72


												Máy thi công									1									82000.1868


									:CBmkc15048			Bộ máy khoan cby – 150 zub hoặc loại tương tự			ca						0.14000			574,231						80392.34


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						2.00000									1607.8468


												Trực tiếp phí khác									1,5%									3424.951602


												Cộng chi phí trực tiếp																		231755.058402


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									231755.058402


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									231755.058402


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									231755.058402


			93			CE.01302						Khoan guồng xoắn có lấy mẫu hiệp khoan 0,5m độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m cấp đất đá IV - V			m			0												280038.164


												Vật liệu									1									26769.6


									:ACcthkcc34			Choòng cánh tráng hợp kim cứng			cái						0.00540			250,000						1350


									:AMkhhkcc47			Mũi khoan hình xuyên gắn răng hợp kim cứng			cái						0.00900			450,000						4050


									:ACxmCxm10			Cần xoắn			m						0.01100			120,000						1320


									:ACcmCcm10			Cần chốt			m						0.01430			120,000						1716


									:ACccCcc12			Chốt cần			cái						0.01100			80,000						880


									:Aốcmốcm11			ống chống			m						0.03000			120,000						3600


									:AĐnốnốcc21			Đầu nối ống chống			cái						0.01000			45,000						450


									:Aốmxốmxm14			ống mẫu xoắn			m						0.00250			600,000						1500


									:Aốmnmndm21			ống mẫu nguyên dạng			m						0.00120			600,000						720


									:AHt2010019			Hộp tôn 200x100			cái						0.20000			16,000						3200


									:AHgcHgc11			Hộp gỗ			cái						0.09000			30,000						2700


									:AGnVnVm312			Gỗ nhóm V			m3						0.00100			2,850,000						2850


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									2433.6


												Nhân công									1									136125.44


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						2.56000			53,174						136125.44


												Máy thi công									1									117143.124


									:CBmkc15048			Bộ máy khoan cby – 150 zub hoặc loại tương tự			ca						0.20000			574,231						114846.2


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						2.00000									2296.924


												Trực tiếp phí khác									1,5%									4200.57246


												Cộng chi phí trực tiếp																		284238.73646


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									284238.73646


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									284238.73646


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									284238.73646


			94			CE.02101						Khoan guồng xoắn có lấy mẫu hiệp khoan 10m độ sâu hố khoan từ 0m đến 10m cấp đất đá I - III			m			0												199520.5982


												Vật liệu									1									22363


									:ACcthkcc34			Choòng cánh tráng hợp kim cứng			cái						0.00400			250,000						1000


									:AMkhhkcc47			Mũi khoan hình xuyên gắn răng hợp kim cứng			cái						0.00800			450,000						3600


									:ACxmCxm10			Cần xoắn			m						0.00900			120,000						1080


									:ACcmCcm10			Cần chốt			m						0.01200			120,000						1440


									:ACccCcc12			Chốt cần			cái						0.01000			80,000						800


									:Aốcmốcm11			ống chống			m						0.03000			120,000						3600


									:AĐnốnốcc21			Đầu nối ống chống			cái						0.01000			45,000						450


									:Aốmxốmxm14			ống mẫu xoắn			m						0.00250			600,000						1500


									:Aốmnmndm21			ống mẫu nguyên dạng			m						0.00100			600,000						600


									:AHt2010019			Hộp tôn 200x100			cái						0.20000			16,000						3200


									:AHgcHgc10			Hộp gỗ			cái						0.00700			30,000						210


									:AGnVnVm312			Gỗ nhóm V			m3						0.00100			2,850,000						2850


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									2033


												Nhân công									1									112728.88


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						2.12000			53,174						112728.88


												Máy thi công									1									64428.7182


									:CBmkc15048			Bộ máy khoan cby – 150 zub hoặc loại tương tự			ca						0.11000			574,231						63165.41


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						2.00000									1263.3082


												Trực tiếp phí khác									1,5%									2992.808973


												Cộng chi phí trực tiếp																		202513.407173


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									202513.407173


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									202513.407173


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									202513.407173


			95			CE.02102						Khoan guồng xoắn có lấy mẫu hiệp khoan 1m độ sâu hố khoan từ 0m đến 10m cấp đất đá IV - V			m			0												233261.063


												Vật liệu									1									24167


									:ACcthkcc34			Choòng cánh tráng hợp kim cứng			cái						0.00600			250,000						1500


									:AMkhhkcc47			Mũi khoan hình xuyên gắn răng hợp kim cứng			cái						0.01000			450,000						4500


									:ACxmCxm10			Cần xoắn			m						0.01000			120,000						1200


									:ACcmCcm10			Cần chốt			m						0.01300			120,000						1560


									:ACccCcc12			Chốt cần			cái						0.01000			80,000						800


									:Aốcmốcm11			ống chống			m						0.03000			120,000						3600


									:AĐnốnốcc21			Đầu nối ống chống			cái						0.01000			45,000						450


									:Aốmxốmxm14			ống mẫu xoắn			m						0.00250			600,000						1500


									:Aốmnmndm21			ống mẫu nguyên dạng			m						0.00100			600,000						600


									:AHt2010019			Hộp tôn 200x100			cái						0.20000			16,000						3200


									:AHgcHgc10			Hộp gỗ			cái						0.00700			30,000						210


									:AGnVnVm312			Gỗ nhóm V			m3						0.00100			2,850,000						2850


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									2197


												Nhân công									1									121236.72


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						2.28000			53,174						121236.72


												Máy thi công									1									87857.343


									:CBmkc15048			Bộ máy khoan cby – 150 zub hoặc loại tương tự			ca						0.15000			574,231						86134.65


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						2.00000									1722.693


												Trực tiếp phí khác									1,5%									3498.915945


												Cộng chi phí trực tiếp																		236759.978945


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									236759.978945


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									236759.978945


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									236759.978945


			96			CE.02201						Khoan guồng xoắn có lấy mẫu hiệp khoan 1m độ sâu hố khoan từ 0m đến 20m cấp đất đá I - III			m			0												208504.3944


												Vật liệu									1									22299.2


									:ACcthkcc34			Choòng cánh tráng hợp kim cứng			cái						0.00380			250,000						950


									:AMkhhkcc47			Mũi khoan hình xuyên gắn răng hợp kim cứng			cái						0.00760			450,000						3420


									:ACxmCxm10			Cần xoắn			m						0.00950			120,000						1140


									:ACcmCcm10			Cần chốt			m						0.01260			120,000						1512


									:ACccCcc12			Chốt cần			cái						0.01050			80,000						840


									:Aốcmốcm11			ống chống			m						0.03000			120,000						3600


									:AĐnốnốcc21			Đầu nối ống chống			cái						0.01000			45,000						450


									:Aốmxốmxm14			ống mẫu xoắn			m						0.00250			600,000						1500


									:Aốmnmndm21			ống mẫu nguyên dạng			m						0.00100			600,000						600


									:AHt2010019			Hộp tôn 200x100			cái						0.20000			16,000						3200


									:AHgcHgc11			Hộp gỗ			cái						0.00700			30,000						210


									:AGnVnVm312			Gỗ nhóm V			m3						0.00100			2,850,000						2850


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									2027.2


												Nhân công									1									115919.32


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						2.18000			53,174						115919.32


												Máy thi công									1									70285.8744


									:CBmkc15046			Bộ máy khoan cby 150 zub hoặc loại tương tự			ca						0.12000			574,231						68907.72


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						2.00000									1378.1544


												Trực tiếp phí khác									1,5%									3127.565916


												Cộng chi phí trực tiếp																		211631.960316


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									211631.960316


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									211631.960316


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									211631.960316


			97			CE.02202						Khoan guồng xoắn có lấy mẫu hiệp khoan 1m độ sâu hố khoan từ 0m đến 20m cấp đất đá IV - V			m			0												247485.2592


												Vật liệu									1									24026.2


									:ACcthkcc34			Choòng cánh tráng hợp kim cứng			cái						0.00570			250,000						1425


									:AMkhhkcc47			Mũi khoan hình xuyên gắn răng hợp kim cứng			cái						0.00950			450,000						4275


									:ACxmCxm10			Cần xoắn			m						0.01050			120,000						1260


									:ACcmCcm10			Cần chốt			m						0.01360			120,000						1632


									:ACccCcc12			Chốt cần			cái						0.01050			80,000						840


									:Aốcmốcm11			ống chống			m						0.03000			120,000						3600


									:AĐnốnốcc21			Đầu nối ống chống			cái						0.01000			45,000						450


									:Aốmxốmxm14			ống mẫu xoắn			m						0.00250			600,000						1500


									:Aốmnmndm21			ống mẫu nguyên dạng			m						0.00100			600,000						600


									:AHt2010019			Hộp tôn 200x100			cái						0.20000			16,000						3200


									:AHgcHgc11			Hộp gỗ			cái						0.00700			30,000						210


									:AGnVnVm312			Gỗ nhóm V			m3						0.00100			2,850,000						2850


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									2184.2


												Nhân công									1									129744.56


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						2.44000			53,174						129744.56


												Máy thi công									1									93714.4992


									:CBmkc15046			Bộ máy khoan cby 150 zub hoặc loại tương tự			ca						0.16000			574,231						91876.96


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						2.00000									1837.5392


												Trực tiếp phí khác									1,5%									3712.278888


												Cộng chi phí trực tiếp																		251197.538088


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									251197.538088


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									251197.538088


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									251197.538088


			98			CE.02301						Khoan guồng xoắn có lấy mẫu hiệp khoan 1m độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m cấp đất đá I - III			m			0												222268.6668


												Vật liệu									1									22222.2


									:ACcthkcc34			Choòng cánh tráng hợp kim cứng			cái						0.00360			250,000						900


									:AMkhhkcc47			Mũi khoan hình xuyên gắn răng hợp kim cứng			cái						0.00720			450,000						3240


									:ACxmCxm10			Cần xoắn			m						0.00990			120,000						1188


									:ACcmCcm10			Cần chốt			m						0.01320			120,000						1584


									:ACccCcc12			Chốt cần			cái						0.01100			80,000						880


									:Aốcmốcm11			ống chống			m						0.03000			120,000						3600


									:AĐnốnốcc21			Đầu nối ống chống			cái						0.01000			45,000						450


									:Aốmxốmxm14			ống mẫu xoắn			m						0.00250			600,000						1500


									:Aốmnmndm21			ống mẫu nguyên dạng			m						0.00100			600,000						600


									:AHt2010019			Hộp tôn 200x100			cái						0.20000			16,000						3200


									:AHgcHgc10			Hộp gỗ			cái						0.00700			30,000						210


									:AGnVnVm312			Gỗ nhóm V			m3						0.00100			2,850,000						2850


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									2020.2


												Nhân công									1									118046.28


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						2.22000			53,174						118046.28


												Máy thi công									1									82000.1868


									:CBmkc15048			Bộ máy khoan cby – 150 zub hoặc loại tương tự			ca						0.14000			574,231						80392.34


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						2.00000									1607.8468


												Trực tiếp phí khác									1,5%									3334.030002


												Cộng chi phí trực tiếp																		225602.696802


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									225602.696802


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									225602.696802


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									225602.696802


			99			CE.02302						Khoan guồng xoắn có lấy mẫu hiệp khoan 1m độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m cấp đất đá IV - V			m			0												268119.5678


												Vật liệu									1									23898.6


									:ACcthkcc34			Choòng cánh tráng hợp kim cứng			cái						0.00540			250,000						1350


									:AMkhhkcc47			Mũi khoan hình xuyên gắn răng hợp kim cứng			cái						0.00900			450,000						4050


									:ACxmCxm10			Cần xoắn			m						0.01100			120,000						1320


									:ACcmCcm10			Cần chốt			m						0.01430			120,000						1716


									:ACccCcc12			Chốt cần			cái						0.01100			80,000						880


									:Aốcmốcm11			ống chống			m						0.03000			120,000						3600


									:AĐnốnốcc21			Đầu nối ống chống			cái						0.01000			45,000						450


									:Aốmxốmxm14			ống mẫu xoắn			m						0.00250			600,000						1500


									:Aốmnmndm21			ống mẫu nguyên dạng			m						0.00100			600,000						600


									:AHt2010019			Hộp tôn 200x100			cái						0.20000			16,000						3200


									:AHgcHgc10			Hộp gỗ			cái						0.00700			30,000						210


									:AGnVnVm312			Gỗ nhóm V			m3						0.00100			2,850,000						2850


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									2172.6


												Nhân công									1									132935


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						2.50000			53,174						132935


												Máy thi công									1									111285.9678


									:CBmkc15048			Bộ máy khoan cby – 150 zub hoặc loại tương tự			ca						0.19000			574,231						109103.89


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						2.00000									2182.0778


												Trực tiếp phí khác									1,5%									4021.793517


												Cộng chi phí trực tiếp																		272141.361317


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									272141.361317


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									272141.361317


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									272141.361317


			100			CE.03101						Khoan guồng xoắn có lấy mẫu hiệp khoan 1,5m độ sâu hố khoan từ 0m đến 15m cấp đất đá I - III			m			0												167592.1496


												Vật liệu									1									22363


									:ACcthkcc34			Choòng cánh tráng hợp kim cứng			cái						0.00400			250,000						1000


									:AMkhhkcc47			Mũi khoan hình xuyên gắn răng hợp kim cứng			cái						0.00800			450,000						3600


									:ACxmCxm10			Cần xoắn			m						0.00900			120,000						1080


									:ACcmCcm10			Cần chốt			m						0.01200			120,000						1440


									:ACccCcc12			Chốt cần			cái						0.01000			80,000						800


									:Aốcmốcm11			ống chống			m						0.03000			120,000						3600


									:AĐnốnốcc21			Đầu nối ống chống			cái						0.01000			45,000						450


									:Aốmxốmxm14			ống mẫu xoắn			m						0.00250			600,000						1500


									:Aốmnmndm21			ống mẫu nguyên dạng			m						0.00100			600,000						600


									:AHt2010019			Hộp tôn 200x100			cái						0.20000			16,000						3200


									:AHgcHgc11			Hộp gỗ			cái						0.00700			30,000						210


									:AGnVnVm312			Gỗ nhóm V			m3						0.00100			2,850,000						2850


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									2033


												Nhân công									1									98371.9


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						1.85000			53,174						98371.9


												Máy thi công									1									46857.2496


									:CBmkc15048			Bộ máy khoan cby – 150 zub hoặc loại tương tự			ca						0.08000			574,231						45938.48


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						2.00000									918.7696


												Trực tiếp phí khác									1,5%									2513.882244


												Cộng chi phí trực tiếp																		170106.031844


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									170106.031844


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									170106.031844


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									170106.031844


			101			CE.03102						Khoan guồng xoắn có lấy mẫu hiệp khoan 1,5m độ sâu hố khoan từ 0m đến 15m cấp đất đá IV - V			m			0												190365.94448


												Vật liệu									1									24167


									:ACcthkcc34			Choòng cánh tráng hợp kim cứng			cái						0.00600			250,000						1500


									:AMkhhkcc47			Mũi khoan hình xuyên gắn răng hợp kim cứng			cái						0.01000			450,000						4500


									:ACxmCxm10			Cần xoắn			m						0.01000			120,000						1200


									:ACcmCcm10			Cần chốt			m						0.01300			120,000						1560


									:ACccCcc12			Chốt cần			cái						0.01000			80,000						800


									:Aốcmốcm11			ống chống			m						0.03000			120,000						3600


									:AĐnốnốcc21			Đầu nối ống chống			cái						0.01000			45,000						450


									:Aốmxốmxm14			ống mẫu xoắn			m						0.00250			600,000						1500


									:Aốmnmndm21			ống mẫu nguyên dạng			m						0.00100			600,000						600


									:AHt2010019			Hộp tôn 200x100			cái						0.20000			16,000						3200


									:AHgcHgc11			Hộp gỗ			cái						0.00700			30,000						210


									:AGnVnVm312			Gỗ nhóm V			m3						0.00100			2,850,000						2850


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									2197


												Nhân công									1									105284.52


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						1.98000			53,174						105284.52


												Máy thi công									1									60914.42448


									:CBmkc15048			Bộ máy khoan cby – 150 zub hoặc loại tương tự			ca						0.10400			574,231						59720.024


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						2.00000									1194.40048


												Trực tiếp phí khác									1,5%									2855.4891672


												Cộng chi phí trực tiếp																		193221.4336472


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									193221.4336472


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									193221.4336472


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									193221.4336472


			102			CE.03201						Khoan guồng xoắn có lấy mẫu hiệp khoan 1,5m độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m cấp đất đá I - III			m			0												170366.5696


												Vật liệu									1									23542.2


									:ACcthkcc34			Choòng cánh tráng hợp kim cứng			cái						0.00360			250,000						900


									:AMkhhkcc47			Mũi khoan hình xuyên gắn răng hợp kim cứng			cái						0.00720			450,000						3240


									:ACxmCxm10			Cần xoắn			m						0.00990			120,000						1188


									:ACcmCcm10			Cần chốt			m						0.01320			120,000						1584


									:ACccCcc12			Chốt cần			cái						0.01100			80,000						880


									:Aốcmốcm11			ống chống			m						0.04000			120,000						4800


									:AĐnốnốcc21			Đầu nối ống chống			cái						0.01000			45,000						450


									:Aốmxốmxm14			ống mẫu xoắn			m						0.00250			600,000						1500


									:Aốmnmndm21			ống mẫu nguyên dạng			m						0.00100			600,000						600


									:AHt2010019			Hộp tôn 200x100			cái						0.20000			16,000						3200


									:AHgcHgc11			Hộp gỗ			cái						0.00700			30,000						210


									:AGnVnVm312			Gỗ nhóm V			m3						0.00100			2,850,000						2850


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									2140.2


												Nhân công									1									99967.12


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						1.88000			53,174						99967.12


												Máy thi công									1									46857.2496


									:CBmkc15048			Bộ máy khoan cby – 150 zub hoặc loại tương tự			ca						0.08000			574,231						45938.48


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						2.00000									918.7696


												Trực tiếp phí khác									1,5%									2555.498544


												Cộng chi phí trực tiếp																		172922.068144


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									172922.068144


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									172922.068144


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									172922.068144


			103			CE.03202						Khoan guồng xoắn có lấy mẫu hiệp khoan 1,5m độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m cấp đất đá IV - V			m			0												203979.4344


												Vật liệu									1									25218.6


									:ACcthkcc34			Choòng cánh tráng hợp kim cứng			cái						0.00540			250,000						1350


									:AMkhhkcc47			Mũi khoan hình xuyên gắn răng hợp kim cứng			cái						0.00900			450,000						4050


									:ACxmCxm10			Cần xoắn			m						0.01100			120,000						1320


									:ACcmCcm10			Cần chốt			m						0.01430			120,000						1716


									:ACccCcc12			Chốt cần			cái						0.01100			80,000						880


									:Aốcmốcm11			ống chống			m						0.04000			120,000						4800


									:AĐnốnốcc21			Đầu nối ống chống			cái						0.01000			45,000						450


									:Aốmxốmxm14			ống mẫu xoắn			m						0.00250			600,000						1500


									:Aốmnmndm21			ống mẫu nguyên dạng			m						0.00100			600,000						600


									:AHt2010019			Hộp tôn 200x100			cái						0.20000			16,000						3200


									:AHgcHgc11			Hộp gỗ			cái						0.00700			30,000						210


									:AGnVnVm312			Gỗ nhóm V			m3						0.00100			2,850,000						2850


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									2292.6


												Nhân công									1									108474.96


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						2.04000			53,174						108474.96


												Máy thi công									1									70285.8744


									:CBmkc15048			Bộ máy khoan cby – 150 zub hoặc loại tương tự			ca						0.12000			574,231						68907.72


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						2.00000									1378.1544


												Trực tiếp phí khác									1,5%									3059.691516


												Cộng chi phí trực tiếp																		207039.125916


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									207039.125916


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									207039.125916


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									207039.125916


			104			CF.01101						Khoan guồng xoắn có lấy mẫu hiệp khoan 0,5m độ sâu hố khoan từ 0m đến 10m cấp đất đá I - III			m			0												290994.6592


												Vật liệu									1									30313.8


									:ACcthkcc34			Choòng cánh tráng hợp kim cứng			cái						0.00400			250,000						1000


									:AMkhhkcc47			Mũi khoan hình xuyên gắn răng hợp kim cứng			cái						0.00800			450,000						3600


									:ACxmCxm10			Cần xoắn			m						0.01000			120,000						1200


									:ACcmCcm10			Cần chốt			m						0.01440			120,000						1728


									:ACccCcc12			Chốt cần			cái						0.01200			80,000						960


									:Aốcmốcm11			ống chống			m						0.06000			120,000						7200


									:AĐnốnốcc21			Đầu nối ống chống			cái						0.02000			45,000						900


									:Aốmxốmxm14			ống mẫu xoắn			m						0.00250			600,000						1500


									:Aốmnmndm21			ống mẫu nguyên dạng			m						0.00120			600,000						720


									:AHt2010019			Hộp tôn 200x100			cái						0.20000			16,000						3200


									:AHgcHgc11			Hộp gỗ			cái						0.09000			30,000						2700


									:AGnVnVm312			Gỗ nhóm V			m3						0.00100			2,850,000						2850


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									2755.8


												Nhân công									1									166966.36


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						3.14000			53,174						166966.36


												Máy thi công									1									93714.4992


									:CBmkc15048			Bộ máy khoan cby – 150 zub hoặc loại tương tự			ca						0.16000			574,231						91876.96


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						2.00000									1837.5392


												Trực tiếp phí khác									1,5%									4364.919888


												Cộng chi phí trực tiếp																		295359.579088


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									295359.579088


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									295359.579088


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									295359.579088


			105			CF.01102						Khoan guồng xoắn có lấy mẫu hiệp khoan 0,5m độ sâu hố khoan từ 0m đến 10m cấp đất đá IV - V			m			0												344044.1802


												Vật liệu									1									32276.2


									:ACcthkcc34			Choòng cánh tráng hợp kim cứng			cái						0.00600			250,000						1500


									:AMkhhkcc47			Mũi khoan hình xuyên gắn răng hợp kim cứng			cái						0.01000			450,000						4500


									:ACxmCxm10			Cần xoắn			m						0.01200			120,000						1440


									:ACcmCcm10			Cần chốt			m						0.01560			120,000						1872


									:ACccCcc12			Chốt cần			cái						0.01200			80,000						960


									:Aốcmốcm11			ống chống			m						0.06000			120,000						7200


									:AĐnốnốcc21			Đầu nối ống chống			cái						0.02000			45,000						900


									:Aốmxốmxm14			ống mẫu xoắn			m						0.00250			600,000						1500


									:Aốmnmndm21			ống mẫu nguyên dạng			m						0.00120			600,000						720


									:AHt2010019			Hộp tôn 200x100			cái						0.20000			16,000						3200


									:AHgcHgc11			Hộp gỗ			cái						0.09000			30,000						2700


									:AGnVnVm312			Gỗ nhóm V			m3						0.00100			2,850,000						2850


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									2934.2


												Nhân công									1									188767.7


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						3.55000			53,174						188767.7


												Máy thi công									1									123000.2802


									:CBmkc15048			Bộ máy khoan cby – 150 zub hoặc loại tương tự			ca						0.21000			574,231						120588.51


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						2.00000									2411.7702


												Trực tiếp phí khác									1,5%									5160.662703


												Cộng chi phí trực tiếp																		349204.842903


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									349204.842903


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									349204.842903


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									349204.842903


			106			CF.01201						Khoan guồng xoắn có lấy mẫu hiệp khoan 0,5m độ sâu hố khoan từ 0m đến 20m cấp đất đá I - III			m			0												295725.3192


												Vật liệu									1									30258.8


									:ACcthkcc34			Choòng cánh tráng hợp kim cứng			cái						0.00380			250,000						950


									:AMkhhkcc47			Mũi khoan hình xuyên gắn răng hợp kim cứng			cái						0.00760			450,000						3420


									:ACxmCxm10			Cần xoắn			m						0.01050			120,000						1260


									:ACcmCcm10			Cần chốt			m						0.01500			120,000						1800


									:ACccCcc12			Chốt cần			cái						0.01260			80,000						1008


									:Aốcmốcm11			ống chống			m						0.06000			120,000						7200


									:AĐnốnốcc21			Đầu nối ống chống			cái						0.02000			45,000						900


									:Aốmxốmxm14			ống mẫu xoắn			m						0.00250			600,000						1500


									:Aốmnmndm21			ống mẫu nguyên dạng			m						0.00120			600,000						720


									:AHt2010019			Hộp tôn 200x100			cái						0.20000			16,000						3200


									:AHgcHgc11			Hộp gỗ			cái						0.09000			30,000						2700


									:AGnVnVm312			Gỗ nhóm V			m3						0.00100			2,850,000						2850


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									2750.8


												Nhân công									1									171752.02


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						3.23000			53,174						171752.02


												Máy thi công									1									93714.4992


									:CBmkc15048			Bộ máy khoan cby – 150 zub hoặc loại tương tự			ca						0.16000			574,231						91876.96


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						2.00000									1837.5392


												Trực tiếp phí khác									1,5%									4435.879788


												Cộng chi phí trực tiếp																		300161.198988


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									300161.198988


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									300161.198988


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									300161.198988


			107			CF.01202						Khoan guồng xoắn có lấy mẫu hiệp khoan 0,5m độ sâu hố khoan từ 0m đến 20m cấp đất đá IV - V			m			0												356668.7564


												Vật liệu									1									32131


									:ACcthkcc34			Choòng cánh tráng hợp kim cứng			cái						0.00570			250,000						1425


									:AMkhhkcc47			Mũi khoan hình xuyên gắn răng hợp kim cứng			cái						0.00950			450,000						4275


									:ACxmCxm10			Cần xoắn			m						0.01260			120,000						1512


									:ACcmCcm10			Cần chốt			m						0.01600			120,000						1920


									:ACccCcc12			Chốt cần			cái						0.01260			80,000						1008


									:Aốcmốcm11			ống chống			m						0.06000			120,000						7200


									:AĐnốnốcc21			Đầu nối ống chống			cái						0.02000			45,000						900


									:Aốmxốmxm14			ống mẫu xoắn			m						0.00250			600,000						1500


									:Aốmnmndm21			ống mẫu nguyên dạng			m						0.00120			600,000						720


									:AHt2010019			Hộp tôn 200x100			cái						0.20000			16,000						3200


									:AHgcHgc11			Hộp gỗ			cái						0.09000			30,000						2700


									:AGnVnVm312			Gỗ nhóm V			m3						0.00100			2,850,000						2850


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									2921


												Nhân công									1									195680.32


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						3.68000			53,174						195680.32


												Máy thi công									1									128857.4364


									:CBmkc15048			Bộ máy khoan cby – 150 zub hoặc loại tương tự			ca						0.22000			574,231						126330.82


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						2.00000									2526.6164


												Trực tiếp phí khác									1,5%									5350.031346


												Cộng chi phí trực tiếp																		362018.787746


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									362018.787746


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									362018.787746


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									362018.787746


			108			CF.01301						Khoan guồng xoắn có lấy mẫu hiệp khoan 0,5m độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m cấp đất đá I - III			m			0												312302.2916


												Vật liệu									1									30335.8


									:ACcthkcc34			Choòng cánh tráng hợp kim cứng			cái						0.00360			250,000						900


									:AMkhhkcc47			Mũi khoan hình xuyên gắn răng hợp kim cứng			cái						0.00720			450,000						3240


									:ACxmCxm10			Cần xoắn			m						0.01180			120,000						1416


									:ACcmCcm10			Cần chốt			m						0.01580			120,000						1896


									:ACccCcc12			Chốt cần			cái						0.01320			80,000						1056


									:Aốcmốcm11			ống chống			m						0.06000			120,000						7200


									:AĐnốnốcc21			Đầu nối ống chống			cái						0.02000			45,000						900


									:Aốmxốmxm14			ống mẫu xoắn			m						0.00250			600,000						1500


									:Aốmnmndm21			ống mẫu nguyên dạng			m						0.00120			600,000						720


									:AHt2010019			Hộp tôn 200x100			cái						0.20000			16,000						3200


									:AHg2lc2428			Hộp gỗ 24 ô đựng mẫu lưu			cái						0.09000			30,000						2700


									:AGnVnVm312			Gỗ nhóm V			m3						0.00100			2,850,000						2850


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									2757.8


												Nhân công									1									176537.68


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						3.32000			53,174						176537.68


												Máy thi công									1									105428.8116


									:CBmkc15048			Bộ máy khoan cby – 150 zub hoặc loại tương tự			ca						0.18000			574,231						103361.58


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						2.00000									2067.2316


												Trực tiếp phí khác									1,5%									4684.534374


												Cộng chi phí trực tiếp																		316986.825974


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									316986.825974


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									316986.825974


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									316986.825974


			109			CF.01302						Khoan guồng xoắn có lấy mẫu hiệp khoan 0,5m độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m cấp đất đá IV - V			m			0												375250.905


												Vật liệu									1									32078.2


									:ACcthkcc34			Choòng cánh tráng hợp kim cứng			cái						0.00540			250,000						1350


									:AMkhhkcc47			Mũi khoan hình xuyên gắn răng hợp kim cứng			cái						0.00900			450,000						4050


									:ACxmCxm10			Cần xoắn			m						0.01320			120,000						1584


									:ACcmCcm10			Cần chốt			m						0.01710			120,000						2052


									:ACccCcc12			Chốt cần			cái						0.01320			80,000						1056


									:Aốcmốcm11			ống chống			m						0.06000			120,000						7200


									:AĐnốnốcc21			Đầu nối ống chống			cái						0.02000			45,000						900


									:Aốmxốmxm14			ống mẫu xoắn			m						0.00250			600,000						1500


									:Aốmnmndm21			ống mẫu nguyên dạng			m						0.00120			600,000						720


									:AHt2010019			Hộp tôn 200x100			cái						0.20000			16,000						3200


									:AHg2lc2428			Hộp gỗ 24 ô đựng mẫu lưu			cái						0.09000			30,000						2700


									:AGnVnVm312			Gỗ nhóm V			m3						0.00100			2,850,000						2850


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									2916.2


												Nhân công									1									196743.8


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						3.70000			53,174						196743.8


												Máy thi công									1									146428.905


									:CBmkc15048			Bộ máy khoan cby – 150 zub hoặc loại tương tự			ca						0.25000			574,231						143557.75


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						2.00000									2871.155


												Trực tiếp phí khác									1,5%									5628.763575


												Cộng chi phí trực tiếp																		380879.668575


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									380879.668575


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									380879.668575


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									380879.668575


			110			CF.02101						Khoan guồng xoắn có lấy mẫu hiệp khoan 1m độ sâu hố khoan từ 0m đến 10m cấp đất đá I - III			m			0												263320.1306


												Vật liệu									1									30313.8


									:ACcthkcc34			Choòng cánh tráng hợp kim cứng			cái						0.00400			250,000						1000


									:AMkhhkcc47			Mũi khoan hình xuyên gắn răng hợp kim cứng			cái						0.00800			450,000						3600


									:ACxmCxm10			Cần xoắn			m						0.01000			120,000						1200


									:ACcmCcm10			Cần chốt			m						0.01440			120,000						1728


									:ACccCcc12			Chốt cần			cái						0.01200			80,000						960


									:Aốcmốcm11			ống chống			m						0.06000			120,000						7200


									:AĐnốnốcc21			Đầu nối ống chống			cái						0.02000			45,000						900


									:Aốmxốmxm14			ống mẫu xoắn			m						0.00250			600,000						1500


									:Aốmnmndm21			ống mẫu nguyên dạng			m						0.00120			600,000						720


									:AHt2010019			Hộp tôn 200x100			cái						0.20000			16,000						3200


									:AHg2lc2428			Hộp gỗ 24 ô đựng mẫu lưu			cái						0.09000			30,000						2700


									:AGnVnVm312			Gỗ nhóm V			m3						0.00100			2,850,000						2850


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									2755.8


												Nhân công									1									156863.3


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						2.95000			53,174						156863.3


												Máy thi công									1									76143.0306


									:CBmkc15048			Bộ máy khoan cby – 150 zub hoặc loại tương tự			ca						0.13000			574,231						74650.03


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						2.00000									1493.0006


												Trực tiếp phí khác									1,5%									3949.801959


												Cộng chi phí trực tiếp																		267269.932559


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									267269.932559


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									267269.932559


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									267269.932559


			111			CF.02102						Khoan guồng xoắn có lấy mẫu hiệp khoan 1m độ sâu hố khoan từ 0m đến 10m cấp đất đá IV - V			m			0												320099.8478


												Vật liệu									1									32276.2


									:ACcthkcc34			Choòng cánh tráng hợp kim cứng			cái						0.00600			250,000						1500


									:AMkhhkcc47			Mũi khoan hình xuyên gắn răng hợp kim cứng			cái						0.01000			450,000						4500


									:ACxmCxm10			Cần xoắn			m						0.01200			120,000						1440


									:ACcmCcm10			Cần chốt			m						0.01560			120,000						1872


									:ACccCcc12			Chốt cần			cái						0.01200			80,000						960


									:Aốcmốcm11			ống chống			m						0.06000			120,000						7200


									:AĐnốnốcc21			Đầu nối ống chống			cái						0.02000			45,000						900


									:Aốmxốmxm14			ống mẫu xoắn			m						0.00250			600,000						1500


									:Aốmnmndm21			ống mẫu nguyên dạng			m						0.00120			600,000						720


									:AHt2010019			Hộp tôn 200x100			cái						0.20000			16,000						3200


									:AHg2lc2428			Hộp gỗ 24 ô đựng mẫu lưu			cái						0.09000			30,000						2700


									:AGnVnVm312			Gỗ nhóm V			m3						0.00100			2,850,000						2850


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									2934.2


												Nhân công									1									176537.68


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						3.32000			53,174						176537.68


												Máy thi công									1									111285.9678


									:CBmkc15048			Bộ máy khoan cby – 150 zub hoặc loại tương tự			ca						0.19000			574,231						109103.89


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						2.00000									2182.0778


												Trực tiếp phí khác									1,5%									4801.497717


												Cộng chi phí trực tiếp																		324901.345517


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									324901.345517


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									324901.345517


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									324901.345517


			112			CF.02201						Khoan guồng xoắn có lấy mẫu hiệp khoan 1m độ sâu hố khoan từ 0m đến 20m cấp đất đá I - III			m			0												268050.7906


												Vật liệu									1									30258.8


									:ACcthkcc34			Choòng cánh tráng hợp kim cứng			cái						0.00380			250,000						950


									:AMkhhkcc47			Mũi khoan hình xuyên gắn răng hợp kim cứng			cái						0.00760			450,000						3420


									:ACxmCxm10			Cần xoắn			m						0.01050			120,000						1260


									:ACcmCcm10			Cần chốt			m						0.01500			120,000						1800


									:ACccCcc12			Chốt cần			cái						0.01260			80,000						1008


									:Aốcmốcm11			ống chống			m						0.06000			120,000						7200


									:AĐnốnốcc21			Đầu nối ống chống			cái						0.02000			45,000						900


									:Aốmxốmxm14			ống mẫu xoắn			m						0.00250			600,000						1500


									:Aốmnmndm21			ống mẫu nguyên dạng			m						0.00120			600,000						720


									:AHt2010019			Hộp tôn 200x100			cái						0.20000			16,000						3200


									:AHgcHgc11			Hộp gỗ			cái						0.09000			30,000						2700


									:AGnVnVm312			Gỗ nhóm V			m3						0.00100			2,850,000						2850


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									2750.8


												Nhân công									1									161648.96


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						3.04000			53,174						161648.96


												Máy thi công									1									76143.0306


									:CBmkc15048			Bộ máy khoan cby – 150 zub hoặc loại tương tự			ca						0.13000			574,231						74650.03


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						2.00000									1493.0006


												Trực tiếp phí khác									1,5%									4020.761859


												Cộng chi phí trực tiếp																		272071.552459


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									272071.552459


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									272071.552459


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									272071.552459


			113			CF.02202						Khoan guồng xoắn có lấy mẫu hiệp khoan 1m độ sâu hố khoan từ 0m đến 20m cấp đất đá IV - V			m			0												331129.204


												Vật liệu									1									32131


									:ACcthkcc34			Choòng cánh tráng hợp kim cứng			cái						0.00570			250,000						1425


									:AMkhhkcc47			Mũi khoan hình xuyên gắn răng hợp kim cứng			cái						0.00950			450,000						4275


									:ACxmCxm10			Cần xoắn			m						0.01260			120,000						1512


									:ACcmCcm10			Cần chốt			m						0.01600			120,000						1920


									:ACccCcc12			Chốt cần			cái						0.01260			80,000						1008


									:Aốcmốcm11			ống chống			m						0.06000			120,000						7200


									:AĐnốnốcc21			Đầu nối ống chống			cái						0.02000			45,000						900


									:Aốmxốmxm14			ống mẫu xoắn			m						0.00250			600,000						1500


									:Aốmnmndm21			ống mẫu nguyên dạng			m						0.00120			600,000						720


									:AHt2010019			Hộp tôn 200x100			cái						0.20000			16,000						3200


									:AHgcHgc11			Hộp gỗ			cái						0.09000			30,000						2700


									:AGnVnVm312			Gỗ nhóm V			m3						0.00100			2,850,000						2850


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									2921


												Nhân công									1									181855.08


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						3.42000			53,174						181855.08


												Máy thi công									1									117143.124


									:CBmkc15048			Bộ máy khoan cby – 150 zub hoặc loại tương tự			ca						0.20000			574,231						114846.2


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						2.00000									2296.924


												Trực tiếp phí khác									1,5%									4966.93806


												Cộng chi phí trực tiếp																		336096.14206


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									336096.14206


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									336096.14206


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									336096.14206


			114			CF.02301						Khoan guồng xoắn có lấy mẫu hiệp khoan 1m độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m cấp đất đá I - III			m			0												294659.6392


												Vật liệu									1									30256.6


									:ACcthkcc34			Choòng cánh tráng hợp kim cứng			cái						0.00360			250,000						900


									:AMkhhkcc47			Mũi khoan hình xuyên gắn răng hợp kim cứng			cái						0.00720			450,000						3240


									:ACxmCxm10			Cần xoắn			m						0.01100			120,000						1320


									:ACcmCcm10			Cần chốt			m						0.01600			120,000						1920


									:ACccCcc12			Chốt cần			cái						0.01320			80,000						1056


									:Aốcmốcm11			ống chống			m						0.06000			120,000						7200


									:AĐnốnốcc21			Đầu nối ống chống			cái						0.02000			45,000						900


									:Aốmxốmxm14			ống mẫu xoắn			m						0.00250			600,000						1500


									:Aốmnmndm21			ống mẫu nguyên dạng			m						0.00120			600,000						720


									:AHt2010019			Hộp tôn 200x100			cái						0.20000			16,000						3200


									:AHg2lc2428			Hộp gỗ 24 ô đựng mẫu lưu			cái						0.09000			30,000						2700


									:AGnVnVm312			Gỗ nhóm V			m3						0.00100			2,850,000						2850


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									2750.6


												Nhân công									1									170688.54


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						3.21000			53,174						170688.54


												Máy thi công									1									93714.4992


									:CBmkc15048			Bộ máy khoan cby – 150 zub hoặc loại tương tự			ca						0.16000			574,231						91876.96


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						2.00000									1837.5392


												Trực tiếp phí khác									1,5%									4419.894588


												Cộng chi phí trực tiếp																		299079.533788


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									299079.533788


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									299079.533788


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									299079.533788


			115			CF.02302						Khoan guồng xoắn có lấy mẫu hiệp khoan 1m độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m cấp đất đá IV - V			m			0												355547.2926


												Vật liệu									1									32065


									:ACcthkcc34			Choòng cánh tráng hợp kim cứng			cái						0.00540			250,000						1350


									:AMkhhkcc47			Mũi khoan hình xuyên gắn răng hợp kim cứng			cái						0.00900			450,000						4050


									:ACxmCxm10			Cần xoắn			m						0.01320			120,000						1584


									:ACcmCcm10			Cần chốt			m						0.01700			120,000						2040


									:ACccCcc12			Chốt cần			cái						0.01320			80,000						1056


									:Aốcmốcm11			ống chống			m						0.06000			120,000						7200


									:AĐnốnốcc21			Đầu nối ống chống			cái						0.02000			45,000						900


									:Aốmxốmxm14			ống mẫu xoắn			m						0.00250			600,000						1500


									:Aốmnmndm21			ống mẫu nguyên dạng			m						0.00120			600,000						720


									:AHt2010019			Hộp tôn 200x100			cái						0.20000			16,000						3200


									:AHg2lc2428			Hộp gỗ 24 ô đựng mẫu lưu			cái						0.09000			30,000						2700


									:AGnVnVm312			Gỗ nhóm V			m3						0.00100			2,850,000						2850


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									2915


												Nhân công									1									188767.7


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						3.55000			53,174						188767.7


												Máy thi công									1									134714.5926


									:CBmkc15048			Bộ máy khoan cby – 150 zub hoặc loại tương tự			ca						0.23000			574,231						132073.13


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						2.00000									2641.4626


												Trực tiếp phí khác									1,5%									5333.209389


												Cộng chi phí trực tiếp																		360880.501989


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									360880.501989


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									360880.501989


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									360880.501989


			116			CF.03101						Khoan guồng xoắn có lấy mẫu hiệp khoan 1,5m độ sâu hố khoan từ 0m đến 15m cấp đất đá I - III			m			0												215750.9058


												Vật liệu									1									27442.8


									:ACcthkcc34			Choòng cánh tráng hợp kim cứng			cái						0.00400			250,000						1000


									:AMkhhkcc47			Mũi khoan hình xuyên gắn răng hợp kim cứng			cái						0.00800			450,000						3600


									:ACxmCxm10			Cần xoắn			m						0.01000			120,000						1200


									:ACcmCcm10			Cần chốt			m						0.01440			120,000						1728


									:ACccCcc12			Chốt cần			cái						0.01200			80,000						960


									:Aốcmốcm11			ống chống			m						0.06000			120,000						7200


									:AĐnốnốcc21			Đầu nối ống chống			cái						0.02000			45,000						900


									:Aốmxốmxm14			ống mẫu xoắn			m						0.00250			600,000						1500


									:Aốmnmndm21			ống mẫu nguyên dạng			m						0.00100			600,000						600


									:AHt2010019			Hộp tôn 200x100			cái						0.20000			16,000						3200


									:AHg2lc2428			Hộp gỗ 24 ô đựng mẫu lưu			cái						0.00700			30,000						210


									:AGnVnVm312			Gỗ nhóm V			m3						0.00100			2,850,000						2850


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									2494.8


												Nhân công									1									135593.7


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						2.55000			53,174						135593.7


												Máy thi công									1									52714.4058


									:CBmkc15048			Bộ máy khoan cby – 150 zub hoặc loại tương tự			ca						0.09000			574,231						51680.79


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						2.00000									1033.6158


												Trực tiếp phí khác									1,5%									3236.263587


												Cộng chi phí trực tiếp																		218987.169387


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									218987.169387


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									218987.169387


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									218987.169387


			117			CF.03102						Khoan guồng xoắn có lấy mẫu hiệp khoan 1,5m độ sâu hố khoan từ 0m đến 15m cấp đất đá IV - V			m			0												246983.0544


												Vật liệu									1									29405.2


									:ACcthkcc34			Choòng cánh tráng hợp kim cứng			cái						0.00600			250,000						1500


									:AMkhhkcc47			Mũi khoan hình xuyên gắn răng hợp kim cứng			cái						0.01000			450,000						4500


									:ACxmCxm10			Cần xoắn			m						0.01200			120,000						1440


									:ACcmCcm10			Cần chốt			m						0.01560			120,000						1872


									:ACccCcc12			Chốt cần			cái						0.01200			80,000						960


									:Aốcmốcm11			ống chống			m						0.06000			120,000						7200


									:AĐnốnốcc21			Đầu nối ống chống			cái						0.02000			45,000						900


									:Aốmxốmxm14			ống mẫu xoắn			m						0.00250			600,000						1500


									:Aốmnmndm21			ống mẫu nguyên dạng			m						0.00100			600,000						600


									:AHt2010019			Hộp tôn 200x100			cái						0.20000			16,000						3200


									:AHg2lc2428			Hộp gỗ 24 ô đựng mẫu lưu			cái						0.00700			30,000						210


									:AGnVnVm312			Gỗ nhóm V			m3						0.00100			2,850,000						2850


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									2673.2


												Nhân công									1									147291.98


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						2.77000			53,174						147291.98


												Máy thi công									1									70285.8744


									:CBmkc15048			Bộ máy khoan cby – 150 zub hoặc loại tương tự			ca						0.12000			574,231						68907.72


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						2.00000									1378.1544


												Trực tiếp phí khác									1,5%									3704.745816


												Cộng chi phí trực tiếp																		250687.800216


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									250687.800216


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									250687.800216


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									250687.800216


			118			CF.03201						Khoan guồng xoắn có lấy mẫu hiệp khoan 1,5m độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m cấp đất đá I - III			m			0												230169.66448


												Vật liệu									1									27812.4


									:ACcthkcc34			Choòng cánh tráng hợp kim cứng			cái						0.00400			250,000						1000


									:AMkhhkcc47			Mũi khoan hình xuyên gắn răng hợp kim cứng			cái						0.00800			450,000						3600


									:ACxmCxm10			Cần xoắn			m						0.01050			120,000						1260


									:ACcmCcm10			Cần chốt			m						0.01510			120,000						1812


									:ACccCcc12			Chốt cần			cái						0.01440			80,000						1152


									:Aốcmốcm11			ống chống			m						0.06000			120,000						7200


									:AĐnốnốcc21			Đầu nối ống chống			cái						0.02000			45,000						900


									:Aốmxốmxm14			ống mẫu xoắn			m						0.00250			600,000						1500


									:Aốmnmndm21			ống mẫu nguyên dạng			m						0.00100			600,000						600


									:AHt2010019			Hộp tôn 200x100			cái						0.20000			16,000						3200


									:AHgcHgc11			Hộp gỗ			cái						0.00700			30,000						210


									:AGnVnVm312			Gỗ nhóm V			m3						0.00100			2,850,000						2850


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									2528.4


												Nhân công									1									141442.84


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						2.66000			53,174						141442.84


												Máy thi công									1									60914.42448


									:CBmkc15048			Bộ máy khoan cby – 150 zub hoặc loại tương tự			ca						0.10400			574,231						59720.024


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						2.00000									1194.40048


												Trực tiếp phí khác									1,5%									3452.5449672


												Cộng chi phí trực tiếp																		233622.2094472


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									233622.2094472


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									233622.2094472


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									233622.2094472


			119			CF.03202						Khoan guồng xoắn có lấy mẫu hiệp khoan 1,5m độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m cấp đất đá IV - V			m			0												258487.6106


												Vật liệu									1									29735.2


									:ACcthkcc34			Choòng cánh tráng hợp kim cứng			cái						0.00600			250,000						1500


									:AMkhhkcc47			Mũi khoan hình xuyên gắn răng hợp kim cứng			cái						0.01000			450,000						4500


									:ACxmCxm10			Cần xoắn			m						0.01250			120,000						1500


									:ACcmCcm10			Cần chốt			m						0.01600			120,000						1920


									:ACccCcc12			Chốt cần			cái						0.01440			80,000						1152


									:Aốcmốcm11			ống chống			m						0.06000			120,000						7200


									:AĐnốnốcc21			Đầu nối ống chống			cái						0.02000			45,000						900


									:Aốmxốmxm14			ống mẫu xoắn			m						0.00250			600,000						1500


									:Aốmnmndm21			ống mẫu nguyên dạng			m						0.00100			600,000						600


									:AHt2010019			Hộp tôn 200x100			cái						0.20000			16,000						3200


									:AHgcHgc11			Hộp gỗ			cái						0.00700			30,000						210


									:AGnVnVm312			Gỗ nhóm V			m3						0.00100			2,850,000						2850


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									2703.2


												Nhân công									1									152609.38


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						2.87000			53,174						152609.38


												Máy thi công									1									76143.0306


									:CBmkc15048			Bộ máy khoan cby – 150 zub hoặc loại tương tự			ca						0.13000			574,231						74650.03


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						2.00000									1493.0006


												Trực tiếp phí khác									1,5%									3877.314159


												Cộng chi phí trực tiếp																		262364.924759


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									262364.924759


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									262364.924759


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									262364.924759


			120			CG.01101						Khoan đường lớn, kính lỗ khoan đến 400mm. Độ sâu khoan từ 0m đến 10m cấp đất đá I - III			m			0												296439.48


												Vật liệu									1									19052


									:ALcđLcđc17			Lưỡi cắt đất			cái						0.07000			200,000						14000


									:ACxmCxm10			Cần xoắn			m						0.00900			120,000						1080


									:ACcmCcm10			Cần chốt			m						0.01200			120,000						1440


									:ACccCcc12			Chốt cần			cái						0.01000			80,000						800


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									1732


												Nhân công									1									112728.88


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						2.12000			53,174						112728.88


												Máy thi công									1									164658.6


									:CMkF604064			Máy khoan F-60L hoặc B-40L hoặc loại tương tự để khoan tạo lỗ			ca						0.20000			823,293						164658.6


												Trực tiếp phí khác									1,5%									4446.5922


												Cộng chi phí trực tiếp																		300886.0722


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									300886.0722


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									300886.0722


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									300886.0722


			121			CG.01102						Khoan đường lớn, kính lỗ khoan đến 400mm. Độ sâu khoan từ 0m đến 10m cấp đất đá IV - V			m			0												447460.7


												Vật liệu									1									30316


									:ALcđLcđc17			Lưỡi cắt đất			cái						0.12000			200,000						24000


									:ACxmCxm10			Cần xoắn			m						0.01100			120,000						1320


									:ACcmCcm10			Cần chốt			m						0.01200			120,000						1440


									:ACccCcc12			Chốt cần			cái						0.01000			80,000						800


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									2756


												Nhân công									1									170156.8


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						3.20000			53,174						170156.8


												Máy thi công									1									246987.9


									:CMkF604064			Máy khoan F-60L hoặc B-40L hoặc loại tương tự để khoan tạo lỗ			ca						0.30000			823,293						246987.9


												Trực tiếp phí khác									1,5%									6711.9105


												Cộng chi phí trực tiếp																		454172.6105


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									454172.6105


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									454172.6105


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									454172.6105


			122			CG.01201						Khoan đường lớn, kính lỗ khoan đến 400mm. Độ sâu khoan từ 0m đến >10m cấp đất đá I - III			m			0												320349.7


												Vật liệu									1									19052


									:ALcđLcđc17			Lưỡi cắt đất			cái						0.07000			200,000						14000


									:ACxmCxm10			Cần xoắn			m						0.00900			120,000						1080


									:ACcmCcm10			Cần chốt			m						0.01200			120,000						1440


									:ACccCcc12			Chốt cần			cái						0.01000			80,000						800


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									1732


												Nhân công									1									120173.24


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						2.26000			53,174						120173.24


												Máy thi công									1									181124.46


									:CMkF604064			Máy khoan F-60L hoặc B-40L hoặc loại tương tự để khoan tạo lỗ			ca						0.22000			823,293						181124.46


												Trực tiếp phí khác									1,5%									4805.2455


												Cộng chi phí trực tiếp																		325154.9455


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									325154.9455


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									325154.9455


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									325154.9455


			123			CG.01202						Khoan đường lớn, kính lỗ khoan đến 400mm. Độ sâu khoan từ 0m đến >10m cấp đất đá IV - V			m			0												486516.47


												Vật liệu									1									30316


									:ALcđLcđc17			Lưỡi cắt đất			cái						0.12000			200,000						24000


									:ACxmCxm10			Cần xoắn			m						0.01100			120,000						1320


									:ACcmCcm10			Cần chốt			m						0.01200			120,000						1440


									:ACccCcc12			Chốt cần			cái						0.01000			80,000						800


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									2756


												Nhân công									1									184513.78


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						3.47000			53,174						184513.78


												Máy thi công									1									271686.69


									:CMkF604064			Máy khoan F-60L hoặc B-40L hoặc loại tương tự để khoan tạo lỗ			ca						0.33000			823,293						271686.69


												Trực tiếp phí khác									1,5%									7297.74705


												Cộng chi phí trực tiếp																		493814.21705


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									493814.21705


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									493814.21705


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									493814.21705


			124			CG.02101						Khoan đường lớn, kính lỗ khoan đến > 400mm đến 600mm. Độ sâu khoan từ 0m đến 10m cấp đất đá I - III			m			0												330177.85


												Vật liệu									1									19052


									:ALcđLcđc17			Lưỡi cắt đất			cái						0.07000			200,000						14000


									:ACxmCxm10			Cần xoắn			m						0.00900			120,000						1080


									:ACcmCcm10			Cần chốt			m						0.01200			120,000						1440


									:ACccCcc12			Chốt cần			cái						0.01000			80,000						800


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									1732


												Nhân công									1									121768.46


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						2.29000			53,174						121768.46


												Máy thi công									1									189357.39


									:CMkF604064			Máy khoan F-60L hoặc B-40L hoặc loại tương tự để khoan tạo lỗ			ca						0.23000			823,293						189357.39


												Trực tiếp phí khác									1,5%									4952.66775


												Cộng chi phí trực tiếp																		335130.51775


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									335130.51775


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									335130.51775


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									335130.51775


			125			CG.02102						Khoan đường lớn, kính lỗ khoan đến > 400mm đến 600mm. Độ sâu khoan từ 0m đến 10m cấp đất đá IV - V			m			0												499535.06


												Vật liệu									1									30316


									:ALcđLcđc17			Lưỡi cắt đất			cái						0.12000			200,000						24000


									:ACxmCxm10			Cần xoắn			m						0.01100			120,000						1320


									:ACcmCcm10			Cần chốt			m						0.01200			120,000						1440


									:ACccCcc12			Chốt cần			cái						0.01000			80,000						800


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									2756


												Nhân công									1									189299.44


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						3.56000			53,174						189299.44


												Máy thi công									1									279919.62


									:CMkF604064			Máy khoan F-60L hoặc B-40L hoặc loại tương tự để khoan tạo lỗ			ca						0.34000			823,293						279919.62


												Trực tiếp phí khác									1,5%									7493.0259


												Cộng chi phí trực tiếp																		507028.0859


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									507028.0859


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									507028.0859


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									507028.0859


			126			CG.02201						Khoan đường lớn, kính lỗ khoan đến > 400mm đến 600mm. Độ sâu khoan từ 0m đến >10m cấp đất đá I - III			m			0												354088.07


												Vật liệu									1									19052


									:ALcđLcđc17			Lưỡi cắt đất			cái						0.07000			200,000						14000


									:ACxmCxm10			Cần xoắn			m						0.00900			120,000						1080


									:ACcmCcm10			Cần chốt			m						0.01200			120,000						1440


									:ACccCcc12			Chốt cần			cái						0.01000			80,000						800


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									1732


												Nhân công									1									129212.82


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						2.43000			53,174						129212.82


												Máy thi công									1									205823.25


									:CMkF604064			Máy khoan F-60L hoặc B-40L hoặc loại tương tự để khoan tạo lỗ			ca						0.25000			823,293						205823.25


												Trực tiếp phí khác									1,5%									5311.32105


												Cộng chi phí trực tiếp																		359399.39105


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									359399.39105


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									359399.39105


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									359399.39105


			127			CG.02202						Khoan đường lớn, kính lỗ khoan đến > 400mm đến 600mm. Độ sâu khoan từ 0m đến >10m cấp đất đá IV - V			m			0												538059.09


												Vật liệu									1									30316


									:ALcđLcđc17			Lưỡi cắt đất			cái						0.12000			200,000						24000


									:ACxmCxm10			Cần xoắn			m						0.01100			120,000						1320


									:ACcmCcm10			Cần chốt			m						0.01200			120,000						1440


									:ACccCcc12			Chốt cần			cái						0.01000			80,000						800


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									2756


												Nhân công									1									203124.68


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						3.82000			53,174						203124.68


												Máy thi công									1									304618.41


									:CMkF604064			Máy khoan F-60L hoặc B-40L hoặc loại tương tự để khoan tạo lỗ			ca						0.37000			823,293						304618.41


												Trực tiếp phí khác									1,5%									8070.88635


												Cộng chi phí trực tiếp																		546129.97635


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									546129.97635


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									546129.97635


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									546129.97635


			128			CH.01100						Đặt ống quan trắc mực nước ngầm trong hố khoan			m			0												157208.85


												Vật liệu									1									109352.25


									:AốtDmm6520			ống thép D 65 mm			mét						1.02000			100,000						102000


									:AQbqQbq10			Quả bo			quả						0.03000			40,000						1200


									:ANđốNđốc15			Nắp đậy ống			cái						0.02000			10,000						200


									:AXmkXmk10			Xi măng			kg						1.00000			745						745


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						5.00000									5207.25


												Nhân công									1									47856.6


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						0.90000			53,174						47856.6


												Trực tiếp phí khác									1,5%									2358.13275


												Cộng chi phí trực tiếp																		159566.98275


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									159566.98275


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									159566.98275


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									159566.98275


			129			CK.01101						Tam giác hạng 4 Cấp địa hình I			điểm			0												2637777.777


												Vật liệu									1									130568.464


									:AXmkXmk10			Xi măng			kg						20.00000			745						14900


									:AĐs1m12313			Đá sỏi 1x2			m3						0.06000			128,570						7714.2


									:ACvmCvm311			Cát vàng			m3						0.03500			38,000						1330


									:AĐ+d+dtk18			Đinh + dây thép			kg						0.80000			9,523						7618.4


									:ASt+t+đk17			Sơn trắng + đỏ			kg						0.40000			32,000						12800


									:AĐcUĐcUk13			Đinh chữ U			kg						8.00000			9,523						76184


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						2.50000			2,000						5000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						4.00000									5021.864


												Nhân công									1									2399612.6


									:BCbtc45725			Cấp bậc thợ bq 4,5/7			công						41.80000			57,407						2399612.6


												Máy thi công									1									107596.713


									:Cốncốnc11			ống nhòm			ca						0.99000			693						686.07


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						1.99000			11,007						21903.93


									:CT0cc01011			Theo 010			ca						2.80000			25,160						70448


									:CĐcĐc11			Đittomát			ca						0.23000			41,022						9435.06


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000									5123.653


												Trực tiếp phí khác									1,5%									39566.666655


												Cộng chi phí trực tiếp																		2677344.443655


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									2677344.443655


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									2677344.443655


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									2677344.443655


			130			CK.01102						Tam giác hạng 4 Cấp địa hình II			điểm			0												3097650.6905


												Vật liệu									1									130568.464


									:AXmkXmk10			Xi măng			kg						20.00000			745						14900


									:AĐs1m12313			Đá sỏi 1x2			m3						0.06000			128,570						7714.2


									:ACvmCvm311			Cát vàng			m3						0.03500			38,000						1330


									:AĐ+d+dtk18			Đinh + dây thép			kg						0.80000			9,523						7618.4


									:ASt+t+đk17			Sơn trắng + đỏ			kg						0.40000			32,000						12800


									:AĐcUĐcUk13			Đinh chữ U			kg						8.00000			9,523						76184


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						2.50000			2,000						5000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						4.00000									5021.864


												Nhân công									1									2835905.8


									:BCbtc45725			Cấp bậc thợ bq 4,5/7			công						49.40000			57,407						2835905.8


												Máy thi công									1									131176.4265


									:Cốncốnc11			ống nhòm			ca						1.41000			693						977.13


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						2.60000			11,007						28618.2


									:CT0cc01011			Theo 010			ca						3.30000			25,160						83028


									:CĐcĐc11			Đittomát			ca						0.30000			41,022						12306.6


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000									6246.4965


												Trực tiếp phí khác									1,5%									46464.7603575


												Cộng chi phí trực tiếp																		3144115.4508575


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									3144115.4508575


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									3144115.4508575


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									3144115.4508575


			131			CK.01103						Tam giác hạng 4 Cấp địa hình III			điểm			0												3781084.1615


												Vật liệu									1									130568.464


									:AXmkXmk10			Xi măng			kg						20.00000			745						14900


									:AĐs1m12313			Đá sỏi 1x2			m3						0.06000			128,570						7714.2


									:ACvmCvm311			Cát vàng			m3						0.03500			38,000						1330


									:AĐ+d+dtk18			Đinh + dây thép			kg						0.80000			9,523						7618.4


									:ASt+t+đk17			Sơn trắng + đỏ			kg						0.40000			32,000						12800


									:AĐcUĐcUk13			Đinh chữ U			kg						8.00000			9,523						76184


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						2.50000			2,000						5000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						4.00000									5021.864


												Nhân công									1									3490345.6


									:BCbtc45725			Cấp bậc thợ bq 4,5/7			công						60.80000			57,407						3490345.6


												Máy thi công									1									160170.0975


									:Cốncốnc11			ống nhòm			ca						2.03000			693						1406.79


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						3.40000			11,007						37423.8


									:CT0cc01011			Theo 010			ca						3.90000			25,160						98124


									:CĐcĐc11			Đittomát			ca						0.38000			41,022						15588.36


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000									7627.1475


												Trực tiếp phí khác									1,5%									56716.2624225


												Cộng chi phí trực tiếp																		3837800.4239225


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									3837800.4239225


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									3837800.4239225


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									3837800.4239225


			132			CK.01104						Tam giác hạng 4 Cấp địa hình IV			điểm			0												4522949.2085


												Vật liệu									1									130568.464


									:AXmkXmk10			Xi măng			kg						20.00000			745						14900


									:AĐs1m12313			Đá sỏi 1x2			m3						0.06000			128,570						7714.2


									:ACvmCvm311			Cát vàng			m3						0.03500			38,000						1330


									:AĐ+d+dtk18			Đinh + dây thép			kg						0.80000			9,523						7618.4


									:ASt+t+đk17			Sơn trắng + đỏ			kg						0.40000			32,000						12800


									:AĐcUĐcUk13			Đinh chữ U			kg						8.00000			9,523						76184


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						2.50000			2,000						5000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						4.00000									5021.864


												Nhân công									1									4196451.7


									:BCbtc45725			Cấp bậc thợ bq 4,5/7			công						73.10000			57,407						4196451.7


												Máy thi công									1									195929.0445


									:Cốncốnc11			ống nhòm			ca						2.19000			693						1517.67


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						3.90000			11,007						42927.3


									:CT0cc01011			Theo 010			ca						4.90000			25,160						123284


									:CĐcĐc11			Đittomát			ca						0.46000			41,022						18870.12


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000									9329.9545


												Trực tiếp phí khác									1,5%									67844.2381275


												Cộng chi phí trực tiếp																		4590793.4466275


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									4590793.4466275


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									4590793.4466275


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									4590793.4466275


			133			CK.01105						Tam giác hạng 4 Cấp địa hình V			điểm			0												5974324.1965


												Vật liệu									1									130568.464


									:AXmkXmk10			Xi măng			kg						20.00000			745						14900


									:AĐs1m12313			Đá sỏi 1x2			m3						0.06000			128,570						7714.2


									:ACvmCvm311			Cát vàng			m3						0.03500			38,000						1330


									:AĐ+d+dtk18			Đinh + dây thép			kg						0.80000			9,523						7618.4


									:ASt+t+đk17			Sơn trắng + đỏ			kg						0.40000			32,000						12800


									:AĐcUĐcUk13			Đinh chữ U			kg						8.00000			9,523						76184


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						2.50000			2,000						5000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						4.00000									5021.864


												Nhân công									1									5614404.6


									:BCbtc45725			Cấp bậc thợ bq 4,5/7			công						97.80000			57,407						5614404.6


												Máy thi công									1									229351.1325


									:Cốncốnc11			ống nhòm			ca						2.71000			693						1878.03


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						4.60000			11,007						50632.2


									:CT0cc01011			Theo 010			ca						5.60000			25,160						140896


									:CĐcĐc11			Đittomát			ca						0.61000			41,022						25023.42


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000									10921.4825


												Trực tiếp phí khác									1,5%									89614.8629475


												Cộng chi phí trực tiếp																		6063939.0594475


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									6063939.0594475


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									6063939.0594475


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									6063939.0594475


			134			CK.01106						Tam giác hạng 4 Cấp địa hình VI			điểm			0												7813125.08


												Vật liệu									1									130568.464


									:AXmkXmk10			Xi măng			kg						20.00000			745						14900


									:AĐs1m12313			Đá sỏi 1x2			m3						0.06000			128,570						7714.2


									:ACvmCvm311			Cát vàng			m3						0.03500			38,000						1330


									:AĐ+d+dtk18			Đinh + dây thép			kg						0.80000			9,523						7618.4


									:ASt+t+đk17			Sơn trắng + đỏ			kg						0.40000			32,000						12800


									:AĐcUĐcUk13			Đinh chữ U			kg						8.00000			9,523						76184


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						2.50000			2,000						5000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						4.00000									5021.864


												Nhân công									1									7416984.4


									:BCbtc45725			Cấp bậc thợ bq 4,5/7			công						129.20000			57,407						7416984.4


												Máy thi công									1									265572.216


									:Cốncốnc11			ống nhòm			ca						3.90000			693						2702.7


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						5.50000			11,007						60538.5


									:CT0cc01011			Theo 010			ca						6.30000			25,160						158508


									:CĐcĐc11			Đittomát			ca						0.76000			41,022						31176.72


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000									12646.296


												Trực tiếp phí khác									1,5%									117196.8762


												Cộng chi phí trực tiếp																		7930321.9562


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									7930321.9562


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									7930321.9562


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									7930321.9562


			135			CK.02101						Đường truyền  hạng 4 Cấp địa hình I			điểm			0												2071027.9885


												Vật liệu									1									99511.984


									:AXmkXmk10			Xi măng			kg						12.00000			745						8940


									:AĐs1m12313			Đá sỏi 1x2			m3						0.04000			128,570						5142.8


									:ACvmCvm311			Cát vàng			m3						0.02500			38,000						950


									:AĐ+d+dtk18			Đinh + dây thép			kg						0.60000			9,523						5713.8


									:ASt+t+đk17			Sơn trắng + đỏ			kg						0.40000			32,000						12800


									:AĐcUĐcUk13			Đinh chữ U			kg						6.00000			9,523						57138


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						2.50000			2,000						5000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						4.00000									3827.384


												Nhân công									1									1870320.06


									:BCbtc45725			Cấp bậc thợ bq 4,5/7			công						32.58000			57,407						1870320.06


												Máy thi công									1									101195.9445


									:Cốncốnc11			ống nhòm			ca						0.75000			693						519.75


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						1.90000			11,007						20913.3


									:CT0cc01011			Theo 010			ca						2.62000			25,160						65919.2


									:CĐcĐc11			Đittomát			ca						0.22000			41,022						9024.84


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000									4818.8545


												Trực tiếp phí khác									1,5%									31065.4198275


												Cộng chi phí trực tiếp																		2102093.4083275


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									2102093.4083275


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									2102093.4083275


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									2102093.4083275


			136			CK.02102						Đường truyền  hạng 4 Cấp địa hình II			điểm			0												2426566.8225


												Vật liệu									1									99511.984


									:AXmkXmk10			Xi măng			kg						12.00000			745						8940


									:AĐs1m12313			Đá sỏi 1x2			m3						0.04000			128,570						5142.8


									:ACvmCvm311			Cát vàng			m3						0.02500			38,000						950


									:AĐ+d+dtk18			Đinh + dây thép			kg						0.60000			9,523						5713.8


									:ASt+t+đk17			Sơn trắng + đỏ			kg						0.40000			32,000						12800


									:AĐcUĐcUk13			Đinh chữ U			kg						6.00000			9,523						57138


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						2.50000			2,000						5000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						4.00000									3827.384


												Nhân công									1									2208447.29


									:BCbtc45725			Cấp bậc thợ bq 4,5/7			công						38.47000			57,407						2208447.29


												Máy thi công									1									118607.5485


									:Cốncốnc11			ống nhòm			ca						0.86000			693						595.98


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						2.37000			11,007						26086.59


									:CT0cc01011			Theo 010			ca						2.94000			25,160						73970.4


									:CĐcĐc11			Đittomát			ca						0.30000			41,022						12306.6


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000									5647.9785


												Trực tiếp phí khác									1,5%									36398.5023375


												Cộng chi phí trực tiếp																		2462965.3248375


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									2462965.3248375


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									2462965.3248375


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									2462965.3248375


			137			CK.02103						Đường truyền  hạng 4 Cấp địa hình III			điểm			0												2958934.7355


												Vật liệu									1									99511.984


									:AXmkXmk10			Xi măng			kg						12.00000			745						8940


									:AĐs1m12313			Đá sỏi 1x2			m3						0.04000			128,570						5142.8


									:ACvmCvm311			Cát vàng			m3						0.02500			38,000						950


									:AĐ+d+dtk18			Đinh + dây thép			kg						0.60000			9,523						5713.8


									:ASt+t+đk17			Sơn trắng + đỏ			kg						0.40000			32,000						12800


									:AĐcUĐcUk13			Đinh chữ U			kg						6.00000			9,523						57138


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						2.50000			2,000						5000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						4.00000									3827.384


												Nhân công									1									2726832.5


									:BCbtc45725			Cấp bậc thợ bq 4,5/7			công						47.50000			57,407						2726832.5


												Máy thi công									1									132590.2515


									:Cốncốnc11			ống nhòm			ca						1.00000			693						693


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						2.61000			11,007						28728.27


									:CT0cc01011			Theo 010			ca						3.23000			25,160						81266.8


									:CĐcĐc11			Đittomát			ca						0.38000			41,022						15588.36


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000									6313.8215


												Trực tiếp phí khác									1,5%									44384.0210325


												Cộng chi phí trực tiếp																		3003318.7565325


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									3003318.7565325


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									3003318.7565325


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									3003318.7565325


			138			CK.02104						Đường truyền  hạng 4 Cấp địa hình IV			điểm			0												3540555.3835


												Vật liệu									1									99511.984


									:AXmkXmk10			Xi măng			kg						12.00000			745						8940


									:AĐs1m12313			Đá sỏi 1x2			m3						0.04000			128,570						5142.8


									:ACvmCvm311			Cát vàng			m3						0.02500			38,000						950


									:AĐ+d+dtk18			Đinh + dây thép			kg						0.60000			9,523						5713.8


									:ASt+t+đk17			Sơn trắng + đỏ			kg						0.40000			32,000						12800


									:AĐcUĐcUk13			Đinh chữ U			kg						6.00000			9,523						57138


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						2.50000			2,000						5000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						4.00000									3827.384


												Nhân công									1									3272199


									:BCbtc45725			Cấp bậc thợ bq 4,5/7			công						57.00000			57,407						3272199


												Máy thi công									1									168844.3995


									:Cốncốnc11			ống nhòm			ca						1.23000			693						852.39


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						3.30000			11,007						36323.1


									:CT0cc01011			Theo 010			ca						4.18000			25,160						105168.8


									:CĐcĐc11			Đittomát			ca						0.45000			41,022						18459.9


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000									8040.2095


												Trực tiếp phí khác									1,5%									53108.3307525


												Cộng chi phí trực tiếp																		3593663.7142525


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									3593663.7142525


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									3593663.7142525


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									3593663.7142525


			139			CK.02105						Đường truyền  hạng 4 Cấp địa hình V			điểm			0												4667760.018


												Vật liệu									1									99511.984


									:AXmkXmk10			Xi măng			kg						12.00000			745						8940


									:AĐs1m12313			Đá sỏi 1x2			m3						0.04000			128,570						5142.8


									:ACvmCvm311			Cát vàng			m3						0.02500			38,000						950


									:AĐ+d+dtk18			Đinh + dây thép			kg						0.60000			9,523						5713.8


									:ASt+t+đk17			Sơn trắng + đỏ			kg						0.40000			32,000						12800


									:AĐcUĐcUk13			Đinh chữ U			kg						6.00000			9,523						57138


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						2.50000			2,000						5000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						4.00000									3827.384


												Nhân công									1									4362932


									:BCbtc45725			Cấp bậc thợ bq 4,5/7			công						76.00000			57,407						4362932


												Máy thi công									1									205316.034


									:Cốncốnc11			ống nhòm			ca						1.90000			693						1316.7


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						4.08000			11,007						44908.56


									:CT0cc01011			Theo 010			ca						4.94000			25,160						124290.4


									:CĐcĐc11			Đittomát			ca						0.61000			41,022						25023.42


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000									9776.954


												Trực tiếp phí khác									1,5%									70016.40027


												Cộng chi phí trực tiếp																		4737776.41827


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									4737776.41827


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									4737776.41827


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									4737776.41827


			140			CK.02106						Đường truyền  hạng 4 Cấp địa hình VI			điểm			0												6137189.084


												Vật liệu									1									99511.984


									:AXmkXmk10			Xi măng			kg						12.00000			745						8940


									:AĐs1m12313			Đá sỏi 1x2			m3						0.04000			128,570						5142.8


									:ACvmCvm311			Cát vàng			m3						0.02500			38,000						950


									:AĐ+d+dtk18			Đinh + dây thép			kg						0.60000			9,523						5713.8


									:ASt+t+đk17			Sơn trắng + đỏ			kg						0.40000			32,000						12800


									:AĐcUĐcUk13			Đinh chữ U			kg						6.00000			9,523						57138


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						2.50000			2,000						5000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						4.00000									3827.384


												Nhân công									1									5780884.9


									:BCbtc45725			Cấp bậc thợ bq 4,5/7			công						100.70000			57,407						5780884.9


												Máy thi công									1									256792.2


									:Cốncốnc11			ống nhòm			ca						2.68000			693						1857.24


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						5.32000			11,007						58557.24


									:CT0cc01011			Theo 010			ca						6.08000			25,160						152972.8


									:CĐcĐc11			Đittomát			ca						0.76000			41,022						31176.72


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000									12228.2


												Trực tiếp phí khác									1,5%									92057.83626


												Cộng chi phí trực tiếp																		6229246.92026


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									6229246.92026


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									6229246.92026


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									6229246.92026


			141			CK.03101						Giải tích cấp 1 Cấp địa hình I			điểm			0												1228104.748


												Vật liệu									1									66881.111


									:AXmPPk3015			Xi măng PC30			kg						5.00000			745						3725


									:AĐs1m12313			Đá sỏi 1x2			m3						0.02300			128,570						2957.11


									:ACvmCvm311			Cát vàng			m3						0.01500			38,000						570


									:AĐ+d+dtk18			Đinh + dây thép			kg						0.30000			9,523						2856.9


									:ASt+t+đk17			Sơn trắng + đỏ			kg						0.30000			32,000						9600


									:AĐcUĐcUk13			Đinh chữ U			kg						4.00000			9,523						38092


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						1.50000			2,000						3000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									6080.101


												Nhân công									1									1131542.72


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						21.28000			53,174						1131542.72


												Máy thi công									1									29680.917


									:Cốncốnc11			ống nhòm			ca						0.38000			693						263.34


									:CT0cc01011			Theo 010			ca						0.95000			25,160						23902


									:CĐcĐc11			Đittomát			ca						0.10000			41,022						4102.2


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000									1413.377


												Trực tiếp phí khác									1,5%									18421.57122


												Cộng chi phí trực tiếp																		1246526.31922


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									1246526.31922


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									1246526.31922


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									1246526.31922


			142			CK.03102						Giải tích cấp 1 Cấp địa hình II			điểm			0												1435250.8565


												Vật liệu									1									66881.111


									:AXmPPk3015			Xi măng PC30			kg						5.00000			745						3725


									:AĐs1m12313			Đá sỏi 1x2			m3						0.02300			128,570						2957.11


									:ACvmCvm311			Cát vàng			m3						0.01500			38,000						570


									:AĐ+d+dtk18			Đinh + dây thép			kg						0.30000			9,523						2856.9


									:ASt+t+đk17			Sơn trắng + đỏ			kg						0.30000			32,000						9600


									:AĐcUĐcUk13			Đinh chữ U			kg						4.00000			9,523						38092


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						1.50000			2,000						3000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									6080.101


												Nhân công									1									1333603.92


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						25.08000			53,174						1333603.92


												Máy thi công									1									34765.8255


									:Cốncốnc11			ống nhòm			ca						0.47000			693						325.71


									:CT0cc01011			Theo 010			ca						1.14000			25,160						28682.4


									:CĐcĐc11			Đittomát			ca						0.10000			41,022						4102.2


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000									1655.5155


												Trực tiếp phí khác									1,5%									21528.7628475


												Cộng chi phí trực tiếp																		1456779.6193475


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									1456779.6193475


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									1456779.6193475


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									1456779.6193475


			143			CK.03103						Giải tích cấp 1 Cấp địa hình III			điểm			0												1687109.2385


												Vật liệu									1									66881.111


									:AXmPPk3015			Xi măng PC30			kg						5.00000			745						3725


									:AĐs1m12313			Đá sỏi 1x2			m3						0.02300			128,570						2957.11


									:ACvmCvm311			Cát vàng			m3						0.01500			38,000						570


									:AĐ+d+dtk18			Đinh + dây thép			kg						0.30000			9,523						2856.9


									:ASt+t+đk17			Sơn trắng + đỏ			kg						0.30000			32,000						9600


									:AĐcUĐcUk13			Đinh chữ U			kg						4.00000			9,523						38092


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						1.50000			2,000						3000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									6080.101


												Nhân công									1									1576077.36


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						29.64000			53,174						1576077.36


												Máy thi công									1									44150.7675


									:Cốncốnc11			ống nhòm			ca						0.55000			693						381.15


									:CT0cc01011			Theo 010			ca						1.33000			25,160						33462.8


									:CĐcĐc11			Đittomát			ca						0.20000			41,022						8204.4


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000									2102.4175


												Trực tiếp phí khác									1,5%									25306.6385775


												Cộng chi phí trực tiếp																		1712415.8770775


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									1712415.8770775


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									1712415.8770775


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									1712415.8770775


			144			CK.03104						Giải tích cấp 1 Cấp địa hình IV			điểm			0												2020540.593


												Vật liệu									1									66881.111


									:AXmPPk3015			Xi măng PC30			kg						5.00000			745						3725


									:AĐs1m12313			Đá sỏi 1x2			m3						0.02300			128,570						2957.11


									:ACvmCvm311			Cát vàng			m3						0.01500			38,000						570


									:AĐ+d+dtk18			Đinh + dây thép			kg						0.30000			9,523						2856.9


									:ASt+t+đk17			Sơn trắng + đỏ			kg						0.30000			32,000						9600


									:AĐcUĐcUk13			Đinh chữ U			kg						4.00000			9,523						38092


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						1.50000			2,000						3000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									6080.101


												Nhân công									1									1899375.28


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						35.72000			53,174						1899375.28


												Máy thi công									1									54284.202


									:Cốncốnc11			ống nhòm			ca						0.68000			693						471.24


									:CT0cc01011			Theo 010			ca						1.71000			25,160						43023.6


									:CĐcĐc11			Đittomát			ca						0.20000			41,022						8204.4


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000									2584.962


												Trực tiếp phí khác									1,5%									30308.108895


												Cộng chi phí trực tiếp																		2050848.701895


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									2050848.701895


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									2050848.701895


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									2050848.701895


			145			CK.03105						Giải tích cấp 1 Cấp địa hình V			điểm			0												2666543.284


												Vật liệu									1									66881.111


									:AXmPPk3015			Xi măng PC30			kg						5.00000			745						3725


									:AĐs1m12313			Đá sỏi 1x2			m3						0.02300			128,570						2957.11


									:ACvmCvm311			Cát vàng			m3						0.01500			38,000						570


									:AĐ+d+dtk18			Đinh + dây thép			kg						0.30000			9,523						2856.9


									:ASt+t+đk17			Sơn trắng + đỏ			kg						0.30000			32,000						9600


									:AĐcUĐcUk13			Đinh chữ U			kg						4.00000			9,523						38092


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						1.50000			2,000						3000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									6080.101


												Nhân công									1									2525765


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						47.50000			53,174						2525765


												Máy thi công									1									73897.173


									:Cốncốnc11			ống nhòm			ca						1.02000			693						706.86


									:CT0cc01011			Theo 010			ca						2.28000			25,160						57364.8


									:CĐcĐc11			Đittomát			ca						0.30000			41,022						12306.6


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000									3518.913


												Trực tiếp phí khác									1,5%									39998.14926


												Cộng chi phí trực tiếp																		2706541.43326


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									2706541.43326


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									2706541.43326


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									2706541.43326


			146			CK.03106						Giải tích cấp 1 Cấp địa hình VI			điểm			0												3515245.608


												Vật liệu									1									66881.111


									:AXmPPk3015			Xi măng PC30			kg						5.00000			745						3725


									:AĐs1m12313			Đá sỏi 1x2			m3						0.02300			128,570						2957.11


									:ACvmCvm311			Cát vàng			m3						0.01500			38,000						570


									:AĐ+d+dtk18			Đinh + dây thép			kg						0.30000			9,523						2856.9


									:ASt+t+đk17			Sơn trắng + đỏ			kg						0.30000			32,000						9600


									:AĐcUĐcUk13			Đinh chữ U			kg						4.00000			9,523						38092


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						1.50000			2,000						3000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									6080.101


												Nhân công									1									3359001.58


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						63.17000			53,174						3359001.58


												Máy thi công									1									89362.917


									:Cốncốnc11			ống nhòm			ca						1.58000			693						1094.94


									:CT0cc01011			Theo 010			ca						2.85000			25,160						71706


									:CĐcĐc11			Đittomát			ca						0.30000			41,022						12306.6


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000									4255.377


												Trực tiếp phí khác									1,5%									52728.68412


												Cộng chi phí trực tiếp																		3567974.29212


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									3567974.29212


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									3567974.29212


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									3567974.29212


			147			CK.04101						Giải tích cấp 2 Cấp địa hình I			điểm			0												409732.891


												Vật liệu									1									15511.1


									:AXmPPk3015			Xi măng PC30			kg						3.00000			745						2235


									:AĐs1m12313			Đá sỏi 1x2			m3						0.01000			128,570						1285.7


									:ACvmCvm311			Cát vàng			m3						0.00600			38,000						228


									:AĐ+d+dtk18			Đinh + dây thép			kg						0.10000			9,523						952.3


									:ASt+t+đk17			Sơn trắng + đỏ			kg						0.20000			32,000						6400


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						1.50000			2,000						3000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									1410.1


												Nhân công									1									388170.2


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						7.30000			53,174						388170.2


												Máy thi công									1									6051.591


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						0.30000			11,007						3302.1


									:CĐcĐc11			Đittomát			ca						0.06000			41,022						2461.32


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000									288.171


												Trực tiếp phí khác									1,5%									6145.993365


												Cộng chi phí trực tiếp																		415878.884365


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									415878.884365


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									415878.884365


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									415878.884365


			148			CK.04102						Giải tích cấp 2 Cấp địa hình II			điểm			0												517667.357


												Vật liệu									1									15511.1


									:AXmPPk3015			Xi măng PC30			kg						3.00000			745						2235


									:AĐs1m12313			Đá sỏi 1x2			m3						0.01000			128,570						1285.7


									:ACvmCvm311			Cát vàng			m3						0.00600			38,000						228


									:AĐ+d+dtk18			Đinh + dây thép			kg						0.10000			9,523						952.3


									:ASt+t+đk17			Sơn trắng + đỏ			kg						0.20000			32,000						6400


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						1.50000			2,000						3000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									1410.1


												Nhân công									1									494518.2


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						9.30000			53,174						494518.2


												Máy thi công									1									7638.057


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						0.40000			11,007						4402.8


									:CĐcĐc11			Đittomát			ca						0.07000			41,022						2871.54


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000									363.717


												Trực tiếp phí khác									1,5%									7765.010355


												Cộng chi phí trực tiếp																		525432.367355


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									525432.367355


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									525432.367355


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									525432.367355


			149			CK.04103						Giải tích cấp 2 Cấp địa hình III			điểm			0												673458.423


												Vật liệu									1									15511.1


									:AXmPPk3015			Xi măng PC30			kg						3.00000			745						2235


									:AĐs1m12313			Đá sỏi 1x2			m3						0.01000			128,570						1285.7


									:ACvmCvm311			Cát vàng			m3						0.00600			38,000						228


									:AĐ+d+dtk18			Đinh + dây thép			kg						0.10000			9,523						952.3


									:ASt+t+đk17			Sơn trắng + đỏ			kg						0.20000			32,000						6400


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						1.50000			2,000						3000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									1410.1


												Nhân công									1									648722.8


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						12.20000			53,174						648722.8


												Máy thi công									1									9224.523


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						0.50000			11,007						5503.5


									:CĐcĐc11			Đittomát			ca						0.08000			41,022						3281.76


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000									439.263


												Trực tiếp phí khác									1,5%									10101.876345


												Cộng chi phí trực tiếp																		683560.299345


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									683560.299345


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									683560.299345


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									683560.299345


			150			CK.04104						Giải tích cấp 2 Cấp địa hình IV			điểm			0												915483.624


												Vật liệu									1									15511.1


									:AXmPPk3015			Xi măng PC30			kg						3.00000			745						2235


									:AĐs1m12313			Đá sỏi 1x2			m3						0.01000			128,570						1285.7


									:ACvmCvm311			Cát vàng			m3						0.00600			38,000						228


									:AĐ+d+dtk18			Đinh + dây thép			kg						0.10000			9,523						952.3


									:ASt+t+đk17			Sơn trắng + đỏ			kg						0.20000			32,000						6400


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						1.50000			2,000						3000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									1410.1


												Nhân công									1									888005.8


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						16.70000			53,174						888005.8


												Máy thi công									1									11966.724


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						0.70000			11,007						7704.9


									:CĐcĐc11			Đittomát			ca						0.09000			41,022						3691.98


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000									569.844


												Trực tiếp phí khác									1,5%									13732.25436


												Cộng chi phí trực tiếp																		929215.87836


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									929215.87836


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									929215.87836


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									929215.87836


			151			CK.04105						Giải tích cấp 2 Cấp địa hình V			điểm			0												1227927.218


												Vật liệu									1									15511.1


									:AXmPPk3015			Xi măng PC30			kg						3.00000			745						2235


									:AĐs1m12313			Đá sỏi 1x2			m3						0.01000			128,570						1285.7


									:ACvmCvm311			Cát vàng			m3						0.00600			38,000						228


									:AĐ+d+dtk18			Đinh + dây thép			kg						0.10000			9,523						952.3


									:ASt+t+đk17			Sơn trắng + đỏ			kg						0.20000			32,000						6400


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						1.50000			2,000						3000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									1410.1


												Nhân công									1									1196415


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						22.50000			53,174						1196415


												Máy thi công									1									16001.118


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						0.90000			11,007						9906.3


									:CĐcĐc11			Đittomát			ca						0.13000			41,022						5332.86


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000									761.958


												Trực tiếp phí khác									1,5%									18418.90827


												Cộng chi phí trực tiếp																		1246346.12627


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									1246346.12627


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									1246346.12627


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									1246346.12627


			152			CK.04106						Giải tích cấp 2 Cấp địa hình VI			điểm			0												1696886.882


												Vật liệu									1									15511.1


									:AXmPPk3015			Xi măng PC30			kg						3.00000			745						2235


									:AĐs1m12313			Đá sỏi 1x2			m3						0.01000			128,570						1285.7


									:ACvmCvm311			Cát vàng			m3						0.00600			38,000						228


									:AĐ+d+dtk18			Đinh + dây thép			kg						0.10000			9,523						952.3


									:ASt+t+đk17			Sơn trắng + đỏ			kg						0.20000			32,000						6400


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						1.50000			2,000						3000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									1410.1


												Nhân công									1									1659028.8


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						31.20000			53,174						1659028.8


												Máy thi công									1									22346.982


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						1.30000			11,007						14309.1


									:CĐcĐc11			Đittomát			ca						0.17000			41,022						6973.74


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000									1064.142


												Trực tiếp phí khác									1,5%									25453.30323


												Cộng chi phí trực tiếp																		1722340.18523


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									1722340.18523


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									1722340.18523


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									1722340.18523


			153			CK.04201						Đường truyền cấp 1  cấp địa hình I			điểm			0												938446.376


												Vật liệu									1									66881.111


									:AXmPPk3015			Xi măng PC30			kg						5.00000			745						3725


									:AĐs1m12313			Đá sỏi 1x2			m3						0.02300			128,570						2957.11


									:ACvmCvm311			Cát vàng			m3						0.01500			38,000						570


									:AĐ+d+dtk18			Đinh + dây thép			kg						0.30000			9,523						2856.9


									:ASt+t+đk17			Sơn trắng + đỏ			kg						0.30000			32,000						9600


									:AĐcUĐcUk13			Đinh chữ U			kg						4.00000			9,523						38092


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						1.50000			2,000						3000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									6080.101


												Nhân công									1									861418.8


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						16.20000			53,174						861418.8


												Máy thi công									1									10146.465


									:Cốncốnc11			ống nhòm			ca						0.30000			693						207.9


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						0.30000			11,007						3302.1


									:CĐcĐc11			Đittomát			ca						0.15000			41,022						6153.3


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000									483.165


												Trực tiếp phí khác									1,5%									14076.69564


												Cộng chi phí trực tiếp																		952523.07164


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									952523.07164


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									952523.07164


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									952523.07164


			154			CK.04202						Đường truyền cấp 1  cấp địa hình II			điểm			0												1137994.4635


												Vật liệu									1									66881.111


									:AXmPPk3015			Xi măng PC30			kg						5.00000			745						3725


									:AĐs1m12313			Đá sỏi 1x2			m3						0.02300			128,570						2957.11


									:ACvmCvm311			Cát vàng			m3						0.01500			38,000						570


									:AĐ+d+dtk18			Đinh + dây thép			kg						0.30000			9,523						2856.9


									:ASt+t+đk17			Sơn trắng + đỏ			kg						0.30000			32,000						9600


									:AĐcUĐcUk13			Đinh chữ U			kg						4.00000			9,523						38092


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						1.50000			2,000						3000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									6080.101


												Nhân công									1									1058162.6


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						19.90000			53,174						1058162.6


												Máy thi công									1									12950.7525


									:Cốncốnc11			ống nhòm			ca						0.40000			693						277.2


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						0.35000			11,007						3852.45


									:CĐcĐc11			Đittomát			ca						0.20000			41,022						8204.4


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000									616.7025


												Trực tiếp phí khác									1,5%									17069.9169525


												Cộng chi phí trực tiếp																		1155064.3804525


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									1155064.3804525


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									1155064.3804525


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									1155064.3804525


			155			CK.04203						Đường truyền cấp 1  cấp địa hình III			điểm			0												1496991.786


												Vật liệu									1									66881.111


									:AXmPPk3015			Xi măng PC30			kg						5.00000			745						3725


									:AĐs1m12313			Đá sỏi 1x2			m3						0.02300			128,570						2957.11


									:ACvmCvm311			Cát vàng			m3						0.01500			38,000						570


									:AĐ+d+dtk18			Đinh + dây thép			kg						0.30000			9,523						2856.9


									:ASt+t+đk17			Sơn trắng + đỏ			kg						0.30000			32,000						9600


									:AĐcUĐcUk13			Đinh chữ U			kg						4.00000			9,523						38092


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						1.50000			2,000						3000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									6080.101


												Nhân công									1									1414428.4


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						26.60000			53,174						1414428.4


												Máy thi công									1									15682.275


									:Cốncốnc11			ống nhòm			ca						0.40000			693						277.2


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						0.40000			11,007						4402.8


									:CĐcĐc11			Đittomát			ca						0.25000			41,022						10255.5


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000									746.775


												Trực tiếp phí khác									1,5%									22454.87679


												Cộng chi phí trực tiếp																		1519446.66279


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									1519446.66279


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									1519446.66279


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									1519446.66279


			156			CK.04204						Đường truyền cấp 1  cấp địa hình IV			điểm			0												1808278.1535


												Vật liệu									1									66881.111


									:AXmPPk3015			Xi măng PC30			kg						5.00000			745						3725


									:AĐs1m12313			Đá sỏi 1x2			m3						0.02300			128,570						2957.11


									:ACvmCvm311			Cát vàng			m3						0.01500			38,000						570


									:AĐ+d+dtk18			Đinh + dây thép			kg						0.30000			9,523						2856.9


									:ASt+t+đk17			Sơn trắng + đỏ			kg						0.30000			32,000						9600


									:AĐcUĐcUk13			Đinh chữ U			kg						4.00000			9,523						38092


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						1.50000			2,000						3000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									6080.101


												Nhân công									1									1717520.2


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						32.30000			53,174						1717520.2


												Máy thi công									1									23876.8425


									:Cốncốnc11			ống nhòm			ca						0.40000			693						277.2


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						0.55000			11,007						6053.85


									:CĐcĐc11			Đittomát			ca						0.40000			41,022						16408.8


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000									1136.9925


												Trực tiếp phí khác									1,5%									27124.1723025


												Cộng chi phí trực tiếp																		1835402.3258025


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									1835402.3258025


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									1835402.3258025


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									1835402.3258025


			157			CK.04205						Đường truyền cấp 1  cấp địa hình V			điểm			0												2319690.361


												Vật liệu									1									66881.111


									:AXmPPk3015			Xi măng PC30			kg						5.00000			745						3725


									:AĐs1m12313			Đá sỏi 1x2			m3						0.02300			128,570						2957.11


									:ACvmCvm311			Cát vàng			m3						0.01500			38,000						570


									:AĐ+d+dtk18			Đinh + dây thép			kg						0.30000			9,523						2856.9


									:ASt+t+đk17			Sơn trắng + đỏ			kg						0.30000			32,000						9600


									:AĐcUĐcUk13			Đinh chữ U			kg						4.00000			9,523						38092


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						1.50000			2,000						3000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									6080.101


												Nhân công									1									2222673.2


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						41.80000			53,174						2222673.2


												Máy thi công									1									30136.05


									:Cốncốnc11			ống nhòm			ca						0.70000			693						485.1


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						0.70000			11,007						7704.9


									:CĐcĐc11			Đittomát			ca						0.50000			41,022						20511


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000									1435.05


												Trực tiếp phí khác									1,5%									34795.355415


												Cộng chi phí trực tiếp																		2354485.716415


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									2354485.716415


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									2354485.716415


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									2354485.716415


			158			CK.04206						Đường truyền cấp 1  cấp địa hình VI			điểm			0												2882486.796


												Vật liệu									1									66881.111


									:AXmPPk3015			Xi măng PC30			kg						5.00000			745						3725


									:AĐs1m12313			Đá sỏi 1x2			m3						0.02300			128,570						2957.11


									:ACvmCvm311			Cát vàng			m3						0.01500			38,000						570


									:AĐ+d+dtk18			Đinh + dây thép			kg						0.30000			9,523						2856.9


									:ASt+t+đk17			Sơn trắng + đỏ			kg						0.30000			32,000						9600


									:AĐcUĐcUk13			Đinh chữ U			kg						4.00000			9,523						38092


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						1.50000			2,000						3000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									6080.101


												Nhân công									1									2778341.5


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						52.25000			53,174						2778341.5


												Máy thi công									1									37264.185


									:Cốncốnc11			ống nhòm			ca						1.40000			693						970.2


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						0.90000			11,007						9906.3


									:CĐcĐc11			Đittomát			ca						0.60000			41,022						24613.2


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000									1774.485


												Trực tiếp phí khác									1,5%									43237.30194


												Cộng chi phí trực tiếp																		2925724.09794


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									2925724.09794


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									2925724.09794


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									2925724.09794


			159			CK.04301						Đường truyền cấp 2  cấp địa hình I			điểm			0												322583.7655


												Vật liệu									1									14312.515


									:AXmPPk3015			Xi măng PC30			kg						3.00000			745						2235


									:AĐs1m12313			Đá sỏi 1x2			m3						0.01000			128,570						1285.7


									:ACvmCvm311			Cát vàng			m3						0.00600			38,000						228


									:AĐ+d+dtk18			Đinh + dây thép			kg						0.10000			9,523						952.3


									:ASt+t+đk17			Sơn trắng + đỏ			kg						0.20000			32,000						6400


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						1.50000			2,000						3000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						1.50000									211.515


												Nhân công									1									303091.8


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						5.70000			53,174						303091.8


												Máy thi công									1									5179.4505


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						0.15000			11,007						1651.05


									:CĐcĐc11			Đittomát			ca						0.08000			41,022						3281.76


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000									246.6405


												Trực tiếp phí khác									1,5%									4838.7564825


												Cộng chi phí trực tiếp																		327422.5219825


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									327422.5219825


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									327422.5219825


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									327422.5219825


			160			CK.04302						Đường truyền cấp 2  cấp địa hình II			điểm			0												425053.695


												Vật liệu									1									14312.515


									:AXmPPk3015			Xi măng PC30			kg						3.00000			745						2235


									:AĐs1m12313			Đá sỏi 1x2			m3						0.01000			128,570						1285.7


									:ACvmCvm311			Cát vàng			m3						0.00600			38,000						228


									:AĐ+d+dtk18			Đinh + dây thép			kg						0.10000			9,523						952.3


									:ASt+t+đk17			Sơn trắng + đỏ			kg						0.20000			32,000						6400


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						1.50000			2,000						3000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						1.50000									211.515


												Nhân công									1									404122.4


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						7.60000			53,174						404122.4


												Máy thi công									1									6618.78


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						0.20000			11,007						2201.4


									:CĐcĐc11			Đittomát			ca						0.10000			41,022						4102.2


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000									315.18


												Trực tiếp phí khác									1,5%									6375.805425


												Cộng chi phí trực tiếp																		431429.500425


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									431429.500425


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									431429.500425


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									431429.500425


			161			CK.04303						Đường truyền cấp 2  cấp địa hình III			điểm			0												532309.2845


												Vật liệu									1									14312.515


									:AXmPPk3015			Xi măng PC30			kg						3.00000			745						2235


									:AĐs1m12313			Đá sỏi 1x2			m3						0.01000			128,570						1285.7


									:ACvmCvm311			Cát vàng			m3						0.00600			38,000						228


									:AĐ+d+dtk18			Đinh + dây thép			kg						0.10000			9,523						952.3


									:ASt+t+đk17			Sơn trắng + đỏ			kg						0.20000			32,000						6400


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						1.50000			2,000						3000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						1.50000									211.515


												Nhân công									1									509938.66


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						9.59000			53,174						509938.66


												Máy thi công									1									8058.1095


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						0.25000			11,007						2751.75


									:CĐcĐc11			Đittomát			ca						0.12000			41,022						4922.64


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000									383.7195


												Trực tiếp phí khác									1,5%									7984.6392675


												Cộng chi phí trực tiếp																		540293.9237675


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									540293.9237675


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									540293.9237675


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									540293.9237675


			162			CK.04304						Đường truyền cấp 2  cấp địa hình IV			điểm			0												722112.278


												Vật liệu									1									14312.515


									:AXmPPk3015			Xi măng PC30			kg						3.00000			745						2235


									:AĐs1m12313			Đá sỏi 1x2			m3						0.01000			128,570						1285.7


									:ACvmCvm311			Cát vàng			m3						0.00600			38,000						228


									:AĐ+d+dtk18			Đinh + dây thép			kg						0.10000			9,523						952.3


									:ASt+t+đk17			Sơn trắng + đỏ			kg						0.20000			32,000						6400


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						1.50000			2,000						3000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						1.50000									211.515


												Nhân công									1									696579.4


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						13.10000			53,174						696579.4


												Máy thi công									1									11220.363


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						0.30000			11,007						3302.1


									:CĐcĐc11			Đittomát			ca						0.18000			41,022						7383.96


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000									534.303


												Trực tiếp phí khác									1,5%									10831.68417


												Cộng chi phí trực tiếp																		732943.96217


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									732943.96217


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									732943.96217


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									732943.96217


			163			CK.04305						Đường truyền cấp 2  cấp địa hình V			điểm			0												1007243.868


												Vật liệu									1									14312.515


									:AXmPPk3015			Xi măng PC30			kg						3.00000			745						2235


									:AĐs1m12313			Đá sỏi 1x2			m3						0.01000			128,570						1285.7


									:ACvmCvm311			Cát vàng			m3						0.00600			38,000						228


									:AĐ+d+dtk18			Đinh + dây thép			kg						0.10000			9,523						952.3


									:ASt+t+đk17			Sơn trắng + đỏ			kg						0.20000			32,000						6400


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						1.50000			2,000						3000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						1.50000									211.515


												Nhân công									1									978401.6


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						18.40000			53,174						978401.6


												Máy thi công									1									14529.753


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						0.40000			11,007						4402.8


									:CĐcĐc11			Đittomát			ca						0.23000			41,022						9435.06


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000									691.893


												Trực tiếp phí khác									1,5%									15108.65802


												Cộng chi phí trực tiếp																		1022352.52602


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									1022352.52602


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									1022352.52602


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									1022352.52602


			164			CK.04306						Đường truyền cấp 2  cấp địa hình VI			điểm			0												1325719.1875


												Vật liệu									1									14312.515


									:AXmPPk3015			Xi măng PC30			kg						3.00000			745						2235


									:AĐs1m12313			Đá sỏi 1x2			m3						0.01000			128,570						1285.7


									:ACvmCvm311			Cát vàng			m3						0.00600			38,000						228


									:AĐ+d+dtk18			Đinh + dây thép			kg						0.10000			9,523						952.3


									:ASt+t+đk17			Sơn trắng + đỏ			kg						0.20000			32,000						6400


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						1.50000			2,000						3000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						1.50000									211.515


												Nhân công									1									1292128.2


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						24.30000			53,174						1292128.2


												Máy thi công									1									19278.4725


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						0.55000			11,007						6053.85


									:CĐcĐc11			Đittomát			ca						0.30000			41,022						12306.6


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000									918.0225


												Trực tiếp phí khác									1,5%									19885.7878125


												Cộng chi phí trực tiếp																		1345604.9753125


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									1345604.9753125


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									1345604.9753125


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									1345604.9753125


			165			CL.01101						Thuỷ chuẩn hạng 3  cấp địa hình I			km			0												334665.262


												Vật liệu									1									13733.742


									:AGxnnVm315			Gỗ xẻ nhóm V			m3						0.00250			2,850,000						7125


									:AXmPPk3015			Xi măng PC30			kg						4.00000			745						2980


									:AĐs1m12313			Đá sỏi 1x2			m3						0.01200			128,570						1542.84


									:ACvmCvm311			Cát vàng			m3						0.00700			38,000						266


									:AĐkĐk7			Đinh			kg						0.06000			9,523						571.38


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									1248.522


												Nhân công									1									317980.52


									:BCbt4c4726			Cấp bậc thợ bquân 4/7			công						5.98000			53,174						317980.52


												Máy thi công									1									2951


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.50000			5,902						2951


												Trực tiếp phí khác									1,5%									5019.97893


												Cộng chi phí trực tiếp																		339685.24093


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									339685.24093


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									339685.24093


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									339685.24093


			166			CL.01102						Thuỷ chuẩn hạng 3  cấp địa hình II			km			0												395283.622


												Vật liệu									1									13733.742


									:AGxnnVm315			Gỗ xẻ nhóm V			m3						0.00250			2,850,000						7125


									:AXmPPk3015			Xi măng PC30			kg						4.00000			745						2980


									:AĐs1m12313			Đá sỏi 1x2			m3						0.01200			128,570						1542.84


									:ACvmCvm311			Cát vàng			m3						0.00700			38,000						266


									:AĐkĐk7			Đinh			kg						0.06000			9,523						571.38


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									1248.522


												Nhân công									1									378598.88


									:BCbt4c4726			Cấp bậc thợ bquân 4/7			công						7.12000			53,174						378598.88


												Máy thi công									1									2951


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.50000			5,902						2951


												Trực tiếp phí khác									1,5%									5929.25433


												Cộng chi phí trực tiếp																		401212.87633


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									401212.87633


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									401212.87633


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									401212.87633


			167			CL.01103						Thuỷ chuẩn hạng 3  cấp địa hình III			km			0												522427.942


												Vật liệu									1									13733.742


									:AGxnnVm315			Gỗ xẻ nhóm V			m3						0.00250			2,850,000						7125


									:AXmPPk3015			Xi măng PC30			kg						4.00000			745						2980


									:AĐs1m12313			Đá sỏi 1x2			m3						0.01200			128,570						1542.84


									:ACvmCvm311			Cát vàng			m3						0.00700			38,000						266


									:AĐkĐk7			Đinh			kg						0.06000			9,523						571.38


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									1248.522


												Nhân công									1									505153


									:BCbt4c4726			Cấp bậc thợ bquân 4/7			công						9.50000			53,174						505153


												Máy thi công									1									3541.2


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.60000			5,902						3541.2


												Trực tiếp phí khác									1,5%									7836.41913


												Cộng chi phí trực tiếp																		530264.36113


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									530264.36113


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									530264.36113


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									530264.36113


			168			CL.01104						Thuỷ chuẩn hạng 3  cấp địa hình IV			km			0												726554.842


												Vật liệu									1									13733.742


									:AGxnnVm315			Gỗ xẻ nhóm V			m3						0.00250			2,850,000						7125


									:AXmPPk3015			Xi măng PC30			kg						4.00000			745						2980


									:AĐs1m12313			Đá sỏi 1x2			m3						0.01200			128,570						1542.84


									:ACvmCvm311			Cát vàng			m3						0.00700			38,000						266


									:AĐkĐk7			Đinh			kg						0.06000			9,523						571.38


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									1248.522


												Nhân công									1									707214.2


									:BCbt4c4726			Cấp bậc thợ bquân 4/7			công						13.30000			53,174						707214.2


												Máy thi công									1									5606.9


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.95000			5,902						5606.9


												Trực tiếp phí khác									1,5%									10898.32263


												Cộng chi phí trực tiếp																		737453.16463


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									737453.16463


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									737453.16463


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									737453.16463


			169			CL.01105						Thuỷ chuẩn hạng 3  cấp địa hình V			km			0												1032892.742


												Vật liệu									1									13733.742


									:AGxnnVm315			Gỗ xẻ nhóm V			m3						0.00250			2,850,000						7125


									:AXmPPk3015			Xi măng PC30			kg						4.00000			745						2980


									:AĐs1m12313			Đá sỏi 1x2			m3						0.01200			128,570						1542.84


									:ACvmCvm311			Cát vàng			m3						0.00700			38,000						266


									:AĐkĐk7			Đinh			kg						0.06000			9,523						571.38


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									1248.522


												Nhân công									1									1010306


									:BCbt4c4726			Cấp bậc thợ bquân 4/7			công						19.00000			53,174						1010306


												Máy thi công									1									8853


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						1.50000			5,902						8853


												Trực tiếp phí khác									1,5%									15493.39113


												Cộng chi phí trực tiếp																		1048386.13313


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									1048386.13313


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									1048386.13313


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									1048386.13313


			170			CL.02101						Thuỷ chuẩn hạng 4  cấp địa hình I			km			0												312808.121


												Vật liệu									1									7650.621


									:AGxnnVm315			Gỗ xẻ nhóm V			m3						0.00150			2,850,000						4275


									:AXmPPk3015			Xi măng PC30			kg						2.00000			745						1490


									:AĐs1m12313			Đá sỏi 1x2			m3						0.00600			128,570						771.42


									:ACvmCvm311			Cát vàng			m3						0.00350			38,000						133


									:AĐkĐk7			Đinh			kg						0.03000			9,523						285.69


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									695.511


												Nhân công									1									303091.8


									:BCbt4c4726			Cấp bậc thợ bquân 4/7			công						5.70000			53,174						303091.8


												Máy thi công									1									2065.7


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.35000			5,902						2065.7


												Trực tiếp phí khác									1,5%									4692.121815


												Cộng chi phí trực tiếp																		317500.242815


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									317500.242815


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									317500.242815


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									317500.242815


			171			CL.02102						Thuỷ chuẩn hạng 4  cấp địa hình II			km			0												358419.161


												Vật liệu									1									7650.621


									:AGxnnVm315			Gỗ xẻ nhóm V			m3						0.00150			2,850,000						4275


									:AXmPPk3015			Xi măng PC30			kg						2.00000			745						1490


									:AĐs1m12313			Đá sỏi 1x2			m3						0.00600			128,570						771.42


									:ACvmCvm311			Cát vàng			m3						0.00350			38,000						133


									:AĐkĐk7			Đinh			kg						0.03000			9,523						285.69


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									695.511


												Nhân công									1									348289.7


									:BCbt4c4726			Cấp bậc thợ bquân 4/7			công						6.55000			53,174						348289.7


												Máy thi công									1									2478.84


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.42000			5,902						2478.84


												Trực tiếp phí khác									1,5%									5376.287415


												Cộng chi phí trực tiếp																		363795.448415


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									363795.448415


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									363795.448415


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									363795.448415


			172			CL.02103						Thuỷ chuẩn hạng 4  cấp địa hình III			km			0												465239.321


												Vật liệu									1									7650.621


									:AGxnnVm315			Gỗ xẻ nhóm V			m3						0.00150			2,850,000						4275


									:AXmPPk3015			Xi măng PC30			kg						2.00000			745						1490


									:AĐs1m12313			Đá sỏi 1x2			m3						0.00600			128,570						771.42


									:ACvmCvm311			Cát vàng			m3						0.00350			38,000						133


									:AĐkĐk7			Đinh			kg						0.03000			9,523						285.69


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									695.511


												Nhân công									1									454637.7


									:BCbt4c4726			Cấp bậc thợ bquân 4/7			công						8.55000			53,174						454637.7


												Máy thi công									1									2951


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.50000			5,902						2951


												Trực tiếp phí khác									1,5%									6978.589815


												Cộng chi phí trực tiếp																		472217.910815


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									472217.910815


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									472217.910815


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									472217.910815


			173			CL.02104						Thuỷ chuẩn hạng 4  cấp địa hình IV			km			0												618555.821


												Vật liệu									1									7650.621


									:AGxnnVm315			Gỗ xẻ nhóm V			m3						0.00150			2,850,000						4275


									:AXmPPk3015			Xi măng PC30			kg						2.00000			745						1490


									:AĐs1m12313			Đá sỏi 1x2			m3						0.00600			128,570						771.42


									:ACvmCvm311			Cát vàng			m3						0.00350			38,000						133


									:AĐkĐk7			Đinh			kg						0.03000			9,523						285.69


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									695.511


												Nhân công									1									606183.6


									:BCbt4c4726			Cấp bậc thợ bquân 4/7			công						11.40000			53,174						606183.6


												Máy thi công									1									4721.6


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.80000			5,902						4721.6


												Trực tiếp phí khác									1,5%									9278.337315


												Cộng chi phí trực tiếp																		627834.158315


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									627834.158315


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									627834.158315


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									627834.158315


			174			CL.02105						Thuỷ chuẩn hạng 4  cấp địa hình V			km			0												884186.381


												Vật liệu									1									7650.621


									:AGxnnVm315			Gỗ xẻ nhóm V			m3						0.00150			2,850,000						4275


									:AXmPPk3015			Xi măng PC30			kg						2.00000			745						1490


									:AĐs1m12313			Đá sỏi 1x2			m3						0.00600			128,570						771.42


									:ACvmCvm311			Cát vàng			m3						0.00350			38,000						133


									:AĐkĐk7			Đinh			kg						0.03000			9,523						285.69


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									695.511


												Nhân công									1									868863.16


									:BCbt4c4726			Cấp bậc thợ bquân 4/7			công						16.34000			53,174						868863.16


												Máy thi công									1									7672.6


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						1.30000			5,902						7672.6


												Trực tiếp phí khác									1,5%									13262.795715


												Cộng chi phí trực tiếp																		897449.176715


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									897449.176715


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									897449.176715


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									897449.176715


			175			CL.03101						Thủy chuẩn kỹ thuật cấp địa hình I			km			0												148289


												Vật liệu									1									585


									:ASđqSđq16			Sổ đo			quyển						0.15000			2,000						300


									:AGvtGvt13			Giấy viết			tập						0.10000			1,500						150


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						30.00000									135


												Nhân công									1									146228.5


									:BCbt4c4726			Cấp bậc thợ bquân 4/7			công						2.75000			53,174						146228.5


												Máy thi công									1									1475.5


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.25000			5,902						1475.5


												Trực tiếp phí khác									1,5%									2224.335


												Cộng chi phí trực tiếp																		150513.335


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									150513.335


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									150513.335


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									150513.335


			176			CL.03102						Thủy chuẩn kỹ thuật cấp địa hình II			km			0												184210.68


												Vật liệu									1									585


									:ASđqSđq16			Sổ đo			quyển						0.15000			2,000						300


									:AGvtGvt13			Giấy viết			tập						0.10000			1,500						150


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						30.00000									135


												Nhân công									1									181855.08


									:BCbt4c4726			Cấp bậc thợ bquân 4/7			công						3.42000			53,174						181855.08


												Máy thi công									1									1770.6


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.30000			5,902						1770.6


												Trực tiếp phí khác									1,5%									2763.1602


												Cộng chi phí trực tiếp																		186973.8402


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									186973.8402


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									186973.8402


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									186973.8402


			177			CL.03103						Thủy chuẩn kỹ thuật cấp địa hình III			km			0												230226.28


												Vật liệu									1									812.5


									:ASđqSđq16			Sổ đo			quyển						0.20000			2,000						400


									:AGvtGvt13			Giấy viết			tập						0.15000			1,500						225


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						30.00000									187.5


												Nhân công									1									227052.98


									:BCbt4c4726			Cấp bậc thợ bquân 4/7			công						4.27000			53,174						227052.98


												Máy thi công									1									2360.8


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.40000			5,902						2360.8


												Trực tiếp phí khác									1,5%									3453.3942


												Cộng chi phí trực tiếp																		233679.6742


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									233679.6742


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									233679.6742


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									233679.6742


			178			CL.03104						Thủy chuẩn kỹ thuật cấp địa hình IV			km			0												317548.56


												Vật liệu									1									812.5


									:ASđqSđq16			Sổ đo			quyển						0.20000			2,000						400


									:AGvtGvt13			Giấy viết			tập						0.15000			1,500						225


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						30.00000									187.5


												Nhân công									1									313194.86


									:BCbt4c4726			Cấp bậc thợ bquân 4/7			công						5.89000			53,174						313194.86


												Máy thi công									1									3541.2


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.60000			5,902						3541.2


												Trực tiếp phí khác									1,5%									4763.2284


												Cộng chi phí trực tiếp																		322311.7884


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									322311.7884


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									322311.7884


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									322311.7884


			179			CL.03105						Thủy chuẩn kỹ thuật cấp địa hình V			km			0												535678.88


												Vật liệu									1									812.5


									:ASđqSđq16			Sổ đo			quyển						0.20000			2,000						400


									:AGvtGvt13			Giấy viết			tập						0.15000			1,500						225


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						30.00000									187.5


												Nhân công									1									530144.78


									:BCbt4c4726			Cấp bậc thợ bquân 4/7			công						9.97000			53,174						530144.78


												Máy thi công									1									4721.6


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.80000			5,902						4721.6


												Trực tiếp phí khác									1,5%									8035.1832


												Cộng chi phí trực tiếp																		543714.0632


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									543714.0632


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									543714.0632


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									543714.0632


			180			CM.01101						Bản đồ tỷ lệ 1/200 đường đồng mức 0,5m cấp địa hình I			ha			0												1047713.47325


												Vật liệu									1									43240


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						6.00000			4,000						24000


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						2.20000			2,000						4400


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						0.60000			2,000						1200


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						0.40000			20,000						8000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000									5640


												Nhân công									1									983719


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						18.50000			53,174						983719


												Máy thi công									1									20754.47325


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						0.50000			11,007						5503.5


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						0.88000			15,300						13464


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						0.13500			1,107						149.445


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.11000			5,902						649.22


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000									988.30825


												Trực tiếp phí khác									1,5%									15715.70209875


												Cộng chi phí trực tiếp																		1063429.17534875


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									1063429.17534875


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									1063429.17534875


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									1063429.17534875


			181			CM.01102						Bản đồ tỷ lệ 1/200 đường đồng mức 0,5m cấp địa hình II			ha			0												1399712.972


												Vật liệu									1									43240


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						6.00000			4,000						24000


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						2.20000			2,000						4400


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						0.60000			2,000						1200


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						0.40000			20,000						8000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000									5640


												Nhân công									1									1328286.52


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						24.98000			53,174						1328286.52


												Máy thi công									1									28186.452


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						0.72000			11,007						7925.04


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						1.17000			15,300						17901


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						0.28000			1,107						309.96


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.12000			5,902						708.24


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000									1342.212


												Trực tiếp phí khác									1,5%									20995.69458


												Cộng chi phí trực tiếp																		1420708.66658


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									1420708.66658


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									1420708.66658


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									1420708.66658


			182			CM.01103						Bản đồ tỷ lệ 1/200 đường đồng mức 0,5m cấp địa hình III			ha			0												1882950.794


												Vật liệu									1									53130


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						8.00000			4,000						32000


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						2.50000			2,000						5000


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						0.60000			2,000						1200


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						0.40000			20,000						8000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000									6930


												Nhân công									1									1791963.8


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						33.70000			53,174						1791963.8


												Máy thi công									1									37856.994


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						1.10000			11,007						12107.7


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						1.46000			15,300						22338


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						0.76000			1,107						841.32


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.13000			5,902						767.26


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000									1802.714


												Trực tiếp phí khác									1,5%									28244.26191


												Cộng chi phí trực tiếp																		1911195.05591


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									1911195.05591


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									1911195.05591


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									1911195.05591


			183			CM.01104						Bản đồ tỷ lệ 1/200 đường đồng mức 0,5m cấp địa hình IV			ha			0												2519415.2835


												Vật liệu									1									53130


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						8.00000			4,000						32000


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						2.50000			2,000						5000


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						0.60000			2,000						1200


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						0.40000			20,000						8000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000									6930


												Nhân công									1									2424734.4


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						45.60000			53,174						2424734.4


												Máy thi công									1									41550.8835


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						1.37000			11,007						15079.59


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						1.46000			15,300						22338


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						1.20000			1,107						1328.4


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.14000			5,902						826.28


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000									1978.6135


												Trực tiếp phí khác									1,5%									37791.2292525


												Cộng chi phí trực tiếp																		2557206.5127525


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									2557206.5127525


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									2557206.5127525


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									2557206.5127525


			184			CM.01105						Bản đồ tỷ lệ 1/200 đường đồng mức 0,5m cấp địa hình V			ha			0												3503616.36


												Vật liệu									1									63020


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						10.00000			4,000						40000


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						2.80000			2,000						5600


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						0.60000			2,000						1200


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						0.40000			20,000						8000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000									8220


												Nhân công									1									3384525.1


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						63.65000			53,174						3384525.1


												Máy thi công									1									56071.26


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						1.80000			11,007						19812.6


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						2.00000			15,300						30600


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						1.90000			1,107						2103.3


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.15000			5,902						885.3


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000									2670.06


												Trực tiếp phí khác									1,5%									52554.2454


												Cộng chi phí trực tiếp																		3556170.6054


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									3556170.6054


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									3556170.6054


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									3556170.6054


			185			CM.01201						Bản đồ tỷ lệ 1/200 đường đồng mức 1m cấp địa hình I			ha			0												998577.485


												Vật liệu									1									43240


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						6.00000			4,000						24000


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						2.20000			2,000						4400


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						0.60000			2,000						1200


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						0.40000			20,000						8000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000									5640


												Nhân công									1									935862.4


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						17.60000			53,174						935862.4


												Máy thi công									1									19475.085


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						0.50000			11,007						5503.5


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.11000			5,902						649.22


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						0.80000			15,300						12240


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						0.14000			1,107						154.98


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000									927.385


												Trực tiếp phí khác									1,5%									14978.662275


												Cộng chi phí trực tiếp																		1013556.147275


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									1013556.147275


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									1013556.147275


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									1013556.147275


			186			CM.01202						Bản đồ tỷ lệ 1/200 đường đồng mức 1m cấp địa hình II			ha			0												1329722.452


												Vật liệu									1									43240


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						6.00000			4,000						24000


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						2.20000			2,000						4400


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						0.60000			2,000						1200


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						0.40000			20,000						8000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000									5640


												Nhân công									1									1260223.8


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						23.70000			53,174						1260223.8


												Máy thi công									1									26258.652


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						0.72000			11,007						7925.04


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.12000			5,902						708.24


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						1.05000			15,300						16065


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						0.28000			1,107						309.96


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000									1250.412


												Trực tiếp phí khác									1,5%									19945.83678


												Cộng chi phí trực tiếp																		1349668.28878


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									1349668.28878


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									1349668.28878


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									1349668.28878


			187			CM.01203						Bản đồ tỷ lệ 1/200 đường đồng mức 1m cấp địa hình III			ha			0												1795301.994


												Vật liệu									1									53130


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						8.00000			4,000						32000


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						2.50000			2,000						5000


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						0.60000			2,000						1200


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						0.40000			20,000						8000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000									6930


												Nhân công									1									1706885.4


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						32.10000			53,174						1706885.4


												Máy thi công									1									35286.594


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						1.10000			11,007						12107.7


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.13000			5,902						767.26


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						1.30000			15,300						19890


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						0.76000			1,107						841.32


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000									1680.314


												Trực tiếp phí khác									1,5%									26929.52991


												Cộng chi phí trực tiếp																		1822231.52391


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									1822231.52391


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									1822231.52391


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									1822231.52391


			188			CM.01204						Bản đồ tỷ lệ 1/200 đường đồng mức 1m cấp địa hình IV			ha			0												2399862.0835


												Vật liệu									1									53130


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						8.00000			4,000						32000


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						2.50000			2,000						5000


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						0.60000			2,000						1200


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						0.40000			20,000						8000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000									6930


												Nhân công									1									2307751.6


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						43.40000			53,174						2307751.6


												Máy thi công									1									38980.4835


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						1.37000			11,007						15079.59


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.14000			5,902						826.28


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						1.30000			15,300						19890


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						1.20000			1,107						1328.4


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000									1856.2135


												Trực tiếp phí khác									1,5%									35997.9312525


												Cộng chi phí trực tiếp																		2435860.0147525


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									2435860.0147525


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									2435860.0147525


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									2435860.0147525


			189			CM.01205						Bản đồ tỷ lệ 1/200 đường đồng mức 1m cấp địa hình V			ha			0												3327649.831


												Vật liệu									1									63020


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						10.00000			4,000						40000


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						2.80000			2,000						5600


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						0.60000			2,000						1200


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						0.40000			20,000						8000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000									8220


												Nhân công									1									3211709.6


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						60.40000			53,174						3211709.6


												Máy thi công									1									52920.231


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						1.80000			11,007						19812.6


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.16000			5,902						944.32


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						1.80000			15,300						27540


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						1.90000			1,107						2103.3


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000									2520.011


												Trực tiếp phí khác									1,5%									49914.747465


												Cộng chi phí trực tiếp																		3377564.578465


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									3377564.578465


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									3377564.578465


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									3377564.578465


			190			CM.01206						Bản đồ tỷ lệ 1/200 đường đồng mức 1m cấp địa hình VI			ha			0												4662140.892


												Vật liệu									1									63020


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						10.00000			4,000						40000


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						2.80000			2,000						5600


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						0.60000			2,000						1200


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						0.40000			20,000						8000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000									8220


												Nhân công									1									4525107.4


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						85.10000			53,174						4525107.4


												Máy thi công									1									74013.492


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						2.52000			11,007						27737.64


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.20000			5,902						1180.4


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						2.50000			15,300						38250


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						3.00000			1,107						3321


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000									3524.452


												Trực tiếp phí khác									1,5%									69932.11338


												Cộng chi phí trực tiếp																		4732073.00538


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									4732073.00538


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									4732073.00538


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									4732073.00538


			191			CM.02101						Bản đồ tỷ lệ 1/500 đường đồng mức 0,5m cấp địa hình I			ha			0												370291.4505


												Vật liệu									1									14674


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						2.00000			4,000						8000


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						0.60000			2,000						1200


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						0.18000			2,000						360


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						0.16000			20,000						3200


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000									1914


												Nhân công									1									348289.7


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						6.55000			53,174						348289.7


												Máy thi công									1									7327.7505


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						0.18000			11,007						1981.26


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						0.31000			15,300						4743


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						0.07000			1,107						77.49


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.03000			5,902						177.06


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000									348.9405


												Trực tiếp phí khác									1,5%									5554.3717575


												Cộng chi phí trực tiếp																		375845.8222575


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									375845.8222575


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									375845.8222575


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									375845.8222575


			192			CM.02102						Bản đồ tỷ lệ 1/500 đường đồng mức 0,5m cấp địa hình II			ha			0												496784.274


												Vật liệu									1									14674


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						2.00000			4,000						8000


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						0.60000			2,000						1200


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						0.18000			2,000						360


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						0.16000			20,000						3200


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000									1914


												Nhân công									1									467931.2


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						8.80000			53,174						467931.2


												Máy thi công									1									14179.074


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						0.26000			11,007						2861.82


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						0.67000			15,300						10251


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						0.14000			1,107						154.98


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.04000			5,902						236.08


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000									675.194


												Trực tiếp phí khác									1,5%									7451.76411


												Cộng chi phí trực tiếp																		504236.03811


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									504236.03811


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									504236.03811


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									504236.03811


			193			CM.02103						Bản đồ tỷ lệ 1/500 đường đồng mức 0,5m cấp địa hình III			ha			0												670512.368


												Vật liệu									1									19504


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						3.00000			4,000						12000


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						0.70000			2,000						1400


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						0.18000			2,000						360


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						0.16000			20,000						3200


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000									2544


												Nhân công									1									631175.38


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						11.87000			53,174						631175.38


												Máy thi công									1									19832.988


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						0.40000			11,007						4402.8


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						0.90000			15,300						13770


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						0.38000			1,107						420.66


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.05000			5,902						295.1


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000									944.428


												Trực tiếp phí khác									1,5%									10057.68552


												Cộng chi phí trực tiếp																		680570.05352


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									680570.05352


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									680570.05352


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									680570.05352


			194			CM.02104						Bản đồ tỷ lệ 1/500 đường đồng mức 0,5m cấp địa hình IV			ha			0												896059.8655


												Vật liệu									1									19504


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						3.00000			4,000						12000


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						0.70000			2,000						1400


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						0.18000			2,000						360


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						0.16000			20,000						3200


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000									2544


												Nhân công									1									848657.04


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						15.96000			53,174						848657.04


												Máy thi công									1									27898.8255


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						0.57000			11,007						6273.99


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						1.26000			15,300						19278


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						0.60000			1,107						664.2


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.06000			5,902						354.12


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000									1328.5155


												Trực tiếp phí khác									1,5%									13440.8979825


												Cộng chi phí trực tiếp																		909500.7634825


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									909500.7634825


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									909500.7634825


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									909500.7634825


			195			CM.02105						Bản đồ tỷ lệ 1/500 đường đồng mức 0,5m cấp địa hình V			ha			0												1249777.381


												Vật liệu									1									24334


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						4.00000			4,000						16000


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						0.80000			2,000						1600


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						0.18000			2,000						360


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						0.16000			20,000						3200


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000									3174


												Nhân công									1									1186843.68


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						22.32000			53,174						1186843.68


												Máy thi công									1									38599.701


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						0.66000			11,007						7264.62


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						1.83000			15,300						27999


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						0.98000			1,107						1084.86


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.07000			5,902						413.14


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000									1838.081


												Trực tiếp phí khác									1,5%									18746.660715


												Cộng chi phí trực tiếp																		1268524.041715


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									1268524.041715


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									1268524.041715


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									1268524.041715


			196			CM.02201						Bản đồ tỷ lệ 1/500 đường đồng mức 1m cấp địa hình I			ha			0												354920.7805


												Vật liệu									1									14674


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						2.00000			4,000						8000


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						0.60000			2,000						1200


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						0.18000			2,000						360


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						0.16000			20,000						3200


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000									1914


												Nhân công									1									333400.98


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						6.27000			53,174						333400.98


												Máy thi công									1									6845.8005


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						0.18000			11,007						1981.26


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.03000			5,902						177.06


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						0.28000			15,300						4284


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						0.07000			1,107						77.49


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000									325.9905


												Trực tiếp phí khác									1,5%									5323.8117075


												Cộng chi phí trực tiếp																		360244.5922075


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									360244.5922075


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									360244.5922075


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									360244.5922075


			197			CM.02202						Bản đồ tỷ lệ 1/500 đường đồng mức 1m cấp địa hình II			ha			0												472263.164


												Vật liệu									1									14674


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						2.00000			4,000						8000


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						0.60000			2,000						1200


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						0.18000			2,000						360


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						0.16000			20,000						3200


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000									1914


												Nhân công									1									444534.64


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						8.36000			53,174						444534.64


												Máy thi công									1									13054.524


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						0.26000			11,007						2861.82


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.04000			5,902						236.08


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						0.60000			15,300						9180


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						0.14000			1,107						154.98


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000									621.644


												Trực tiếp phí khác									1,5%									7083.94746


												Cộng chi phí trực tiếp																		479347.11146


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									479347.11146


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									479347.11146


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									479347.11146


			198			CM.02203						Bản đồ tỷ lệ 1/500 đường đồng mức 1m cấp địa hình III			ha			0												638757.338


												Vật liệu									1									19504


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						3.00000			4,000						12000


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						0.70000			2,000						1400


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						0.18000			2,000						360


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						0.16000			20,000						3200


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000									2544


												Nhân công									1									600866.2


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						11.30000			53,174						600866.2


												Máy thi công									1									18387.138


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						0.40000			11,007						4402.8


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.05000			5,902						295.1


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						0.81000			15,300						12393


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						0.38000			1,107						420.66


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000									875.578


												Trực tiếp phí khác									1,5%									9581.36007


												Cộng chi phí trực tiếp																		648338.69807


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									648338.69807


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									648338.69807


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									648338.69807


			199			CM.02204						Bản đồ tỷ lệ 1/500 đường đồng mức 1m cấp địa hình IV			ha			0												852752.45


												Vật liệu									1									19504


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						3.00000			4,000						12000


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						0.70000			2,000						1400


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						0.18000			2,000						360


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						0.16000			20,000						3200


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000									2544


												Nhân công									1									808244.8


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						15.20000			53,174						808244.8


												Máy thi công									1									25003.65


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						0.50000			11,007						5503.5


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.05000			5,902						295.1


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						1.13400			15,300						17350.2


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						0.60000			1,107						664.2


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000									1190.65


												Trực tiếp phí khác									1,5%									12791.28675


												Cộng chi phí trực tiếp																		865543.73675


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									865543.73675


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									865543.73675


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									865543.73675


			200			CM.02205						Bản đồ tỷ lệ 1/500 đường đồng mức 1m cấp địa hình V			ha			0												1191520.461


												Vật liệu									1									24334


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						4.00000			4,000						16000


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						0.80000			2,000						1600


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						0.18000			2,000						360


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						0.16000			20,000						3200


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000									3174


												Nhân công									1									1131542.72


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						21.28000			53,174						1131542.72


												Máy thi công									1									35643.741


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						0.66000			11,007						7264.62


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.07000			5,902						413.14


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						1.64600			15,300						25183.8


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						0.98000			1,107						1084.86


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000									1697.321


												Trực tiếp phí khác									1,5%									17872.806915


												Cộng chi phí trực tiếp																		1209393.267915


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									1209393.267915


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									1209393.267915


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									1209393.267915


			201			CM.02206						Bản đồ tỷ lệ 1/500 đường đồng mức 1m cấp địa hình VI			ha			0												1662877.986


												Vật liệu									1									24334


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						4.00000			4,000						16000


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						0.80000			2,000						1600


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						0.18000			2,000						360


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						0.16000			20,000						3200


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000									3174


												Nhân công									1									1584585.2


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						29.80000			53,174						1584585.2


												Máy thi công									1									53958.786


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						0.94000			11,007						10346.58


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.07000			5,902						413.14


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						2.54700			15,300						38969.1


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						1.50000			1,107						1660.5


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000									2569.466


												Trực tiếp phí khác									1,5%									24943.16979


												Cộng chi phí trực tiếp																		1687821.15579


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									1687821.15579


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									1687821.15579


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									1687821.15579


			202			CM.03101						Bản đồ tỷ lệ 1/1000 đường đồng mức 1m cấp địa hình I			ha			0												12164198.05


												Vật liệu									1									209300


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						15.00000			4,000						60000


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						16.00000			2,000						32000


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						5.00000			2,000						10000


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						4.00000			20,000						80000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000									27300


												Nhân công									1									11618519


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						218.50000			53,174						11618519


												Máy thi công									1									336379.05


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						3.20000			11,007						35222.4


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						1.50000			5,902						8853


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						18.00000			15,300						275400


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						0.80000			1,107						885.6


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000									16018.05


												Trực tiếp phí khác									1,5%									182462.97075


												Cộng chi phí trực tiếp																		12346661.02075


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									12346661.02075


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									12346661.02075


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									12346661.02075


			203			CM.03102						Bản đồ tỷ lệ 1/1000 đường đồng mức 1m cấp địa hình II			ha			0												16383749.35


												Vật liệu									1									255300


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						25.00000			4,000						100000


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						16.00000			2,000						32000


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						5.00000			2,000						10000


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						4.00000			20,000						80000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000									33300


												Nhân công									1									15659743


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						294.50000			53,174						15659743


												Máy thi công									1									468706.35


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						5.80000			11,007						63840.6


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						2.00000			5,902						11804


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						24.00000			15,300						367200


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						3.20000			1,107						3542.4


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000									22319.35


												Trực tiếp phí khác									1,5%									245756.24025


												Cộng chi phí trực tiếp																		16629505.59025


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									16629505.59025


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									16629505.59025


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									16629505.59025


			204			CM.03103						Bản đồ tỷ lệ 1/1000 đường đồng mức 1m cấp địa hình III			ha			0												22173699.96


												Vật liệu									1									310500


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						35.00000			4,000						140000


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						20.00000			2,000						40000


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						5.00000			2,000						10000


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						4.00000			20,000						80000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000									40500


												Nhân công									1									21216426


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						399.00000			53,174						21216426


												Máy thi công									1									646773.96


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						8.80000			11,007						96861.6


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						3.20000			5,902						18886.4


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						32.00000			15,300						489600


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						9.60000			1,107						10627.2


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000									30798.76


												Trực tiếp phí khác									1,5%									332605.4994


												Cộng chi phí trực tiếp																		22506305.4594


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									22506305.4594


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									22506305.4594


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									22506305.4594


			205			CM.03104						Bản đồ tỷ lệ 1/1000 đường đồng mức 1m cấp địa hình IV			ha			0												29561287.54


												Vật liệu									1									333500


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						40.00000			4,000						160000


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						20.00000			2,000						40000


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						5.00000			2,000						10000


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						4.00000			20,000						80000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000									43500


												Nhân công									1									28288568


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						532.00000			53,174						28288568


												Máy thi công									1									939219.54


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						14.80000			11,007						162903.6


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						4.00000			5,902						23608


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						45.00000			15,300						688500


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						17.60000			1,107						19483.2


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000									44724.74


												Trực tiếp phí khác									1,5%									443419.3131


												Cộng chi phí trực tiếp																		30004706.8531


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									30004706.8531


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									30004706.8531


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									30004706.8531


			206			CM.03105						Bản đồ tỷ lệ 1/1000 đường đồng mức 1m cấp địa hình V			ha			0												41312509.1


												Vật liệu									1									402500


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						50.00000			4,000						200000


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						30.00000			2,000						60000


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						5.00000			2,000						10000


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						4.00000			20,000						80000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000									52500


												Nhân công									1									39401934


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						741.00000			53,174						39401934


												Máy thi công									1									1508075.1


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						20.00000			11,007						220140


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						6.00000			5,902						35412


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						75.00000			15,300						1147500


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						30.00000			1,107						33210


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000									71813.1


												Trực tiếp phí khác									1,5%									619687.6365


												Cộng chi phí trực tiếp																		41932196.7365


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									41932196.7365


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									41932196.7365


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									41932196.7365


			207			CM.03106						Bản đồ tỷ lệ 1/1000 đường đồng mức 1m cấp địa hình VI			ha			0												55985395.4


												Vật liệu									1									425500


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						55.00000			4,000						220000


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						30.00000			2,000						60000


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						5.00000			2,000						10000


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						4.00000			20,000						80000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000									55500


												Nhân công									1									53546218


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						1,007.00000			53,174						53546218


												Máy thi công									1									2013677.4


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						30.00000			11,007						330210


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						6.50000			5,902						38363


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						98.00000			15,300						1499400


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						45.00000			1,107						49815


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000									95889.4


												Trực tiếp phí khác									1,5%									839780.931


												Cộng chi phí trực tiếp																		56825176.331


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									56825176.331


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									56825176.331


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									56825176.331


			208			CM.03201						Bản đồ tỷ lệ 1/1000 đường đồng mức 2m cấp địa hình I			ha			0												11630128.05


												Vật liệu									1									209300


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						15.00000			4,000						60000


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						16.00000			2,000						32000


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						5.00000			2,000						10000


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						4.00000			20,000						80000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000									27300


												Nhân công									1									11113366


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						209.00000			53,174						11113366


												Máy thi công									1									307462.05


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						3.20000			11,007						35222.4


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						1.50000			5,902						8853


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						16.20000			15,300						247860


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						0.80000			1,107						885.6


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000									14641.05


												Trực tiếp phí khác									1,5%									174451.92075


												Cộng chi phí trực tiếp																		11804579.97075


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									11804579.97075


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									11804579.97075


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									11804579.97075


			209			CM.03202						Bản đồ tỷ lệ 1/1000 đường đồng mức 2m cấp địa hình II			ha			0												15378986.35


												Vật liệu									1									255300


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						25.00000			4,000						100000


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						16.00000			2,000						32000


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						5.00000			2,000						10000


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						4.00000			20,000						80000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000									33300


												Nhân công									1									14622850


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						275.00000			53,174						14622850


												Máy thi công									1									500836.35


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						5.80000			11,007						63840.6


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						2.00000			5,902						11804


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						26.00000			15,300						397800


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						3.20000			1,107						3542.4


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000									23849.35


												Trực tiếp phí khác									1,5%									230684.79525


												Cộng chi phí trực tiếp																		15609671.14525


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									15609671.14525


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									15609671.14525


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									15609671.14525


			210			CM.03203						Bản đồ tỷ lệ 1/1000 đường đồng mức 2m cấp địa hình III			ha			0												21111985.96


												Vật liệu									1									310500


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						35.00000			4,000						140000


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						20.00000			2,000						40000


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						5.00000			2,000						10000


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						4.00000			20,000						80000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000									40500


												Nhân công									1									20206120


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						380.00000			53,174						20206120


												Máy thi công									1									595365.96


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						8.80000			11,007						96861.6


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						3.20000			5,902						18886.4


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						28.80000			15,300						440640


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						9.60000			1,107						10627.2


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000									28350.76


												Trực tiếp phí khác									1,5%									316679.7894


												Cộng chi phí trực tiếp																		21428665.7494


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									21428665.7494


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									21428665.7494


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									21428665.7494


			211			CM.03204						Bản đồ tỷ lệ 1/1000 đường đồng mức 2m cấp địa hình IV			ha			0												28000123.04


												Vật liệu									1									333500


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						40.00000			4,000						160000


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						20.00000			2,000						40000


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						5.00000			2,000						10000


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						4.00000			20,000						80000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000									43500


												Nhân công									1									26799696


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						504.00000			53,174						26799696


												Máy thi công									1									866927.04


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						14.80000			11,007						162903.6


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						4.00000			5,902						23608


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						40.50000			15,300						619650


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						17.60000			1,107						19483.2


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000									41282.24


												Trực tiếp phí khác									1,5%									420001.8456


												Cộng chi phí trực tiếp																		28420124.8856


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									28420124.8856


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									28420124.8856


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									28420124.8856


			212			CM.03205						Bản đồ tỷ lệ 1/1000 đường đồng mức 2m cấp địa hình V			ha			0												39026824.6


												Vật liệu									1									402500


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						50.00000			4,000						200000


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						30.00000			2,000						60000


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						5.00000			2,000						10000


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						4.00000			20,000						80000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000									52500


												Nhân công									1									37381322


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						703.00000			53,174						37381322


												Máy thi công									1									1243002.6


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						20.00000			11,007						220140


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						6.00000			5,902						35412


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						58.50000			15,300						895050


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						30.00000			1,107						33210


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000									59190.6


												Trực tiếp phí khác									1,5%									585402.369


												Cộng chi phí trực tiếp																		39612226.969


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									39612226.969


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									39612226.969


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									39612226.969


			213			CM.03206						Bản đồ tỷ lệ 1/1000 đường đồng mức 2m cấp địa hình VI			ha			0												53275606.4


												Vật liệu									1									425500


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						55.00000			4,000						220000


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						30.00000			2,000						60000


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						5.00000			2,000						10000


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						4.00000			20,000						80000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000									55500


												Nhân công									1									50993866


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						959.00000			53,174						50993866


												Máy thi công									1									1856240.4


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						30.00000			11,007						330210


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						6.50000			5,902						38363


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						88.20000			15,300						1349460


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						45.00000			1,107						49815


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000									88392.4


												Trực tiếp phí khác									1,5%									799134.096


												Cộng chi phí trực tiếp																		54074740.496


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									54074740.496


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									54074740.496


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									54074740.496


			214			CM.04101						Bản đồ tỷ lệ 1/2000 đường đồng mức 1m cấp địa hình I			ha			0												5379811.46


												Vật liệu									1									78200


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						8.00000			4,000						32000


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						1.50000			2,000						3000


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						1.50000			2,000						3000


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						1.50000			20,000						30000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000									10200


												Nhân công									1									5152560.6


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						96.90000			53,174						5152560.6


												Máy thi công									1									149050.86


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						1.20000			11,007						13208.4


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						1.00000			5,902						5902


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						8.00000			15,300						122400


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						0.40000			1,107						442.8


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000									7097.66


												Trực tiếp phí khác									1,5%									80697.1719


												Cộng chi phí trực tiếp																		5460508.6319


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									5460508.6319


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									5460508.6319


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									5460508.6319


			215			CM.04102						Bản đồ tỷ lệ 1/2000 đường đồng mức 1m cấp địa hình II			ha			0												7553734.3


												Vật liệu									1									87400


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						10.00000			4,000						40000


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						1.50000			2,000						3000


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						1.50000			2,000						3000


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						1.50000			20,000						30000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000									11400


												Nhân công									1									7274203.2


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						136.80000			53,174						7274203.2


												Máy thi công									1									192131.1


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						2.00000			11,007						22014


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						1.20000			5,902						7082.4


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						10.00000			15,300						153000


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						0.80000			1,107						885.6


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000									9149.1


												Trực tiếp phí khác									1,5%									113306.0145


												Cộng chi phí trực tiếp																		7667040.3145


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									7667040.3145


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									7667040.3145


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									7667040.3145


			216			CM.04103						Bản đồ tỷ lệ 1/2000 đường đồng mức 1m cấp địa hình III			ha			0												11785194.14


												Vật liệu									1									104650


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						13.00000			4,000						52000


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						3.00000			2,000						6000


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						1.50000			2,000						3000


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						1.50000			20,000						30000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000									13650


												Nhân công									1									11416457.8


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						214.70000			53,174						11416457.8


												Máy thi công									1									264086.34


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						3.60000			11,007						39625.2


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						1.60000			5,902						9443.2


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						13.00000			15,300						198900


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						3.20000			1,107						3542.4


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000									12575.54


												Trực tiếp phí khác									1,5%									176777.9121


												Cộng chi phí trực tiếp																		11961972.0521


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									11961972.0521


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									11961972.0521


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									11961972.0521


			217			CM.04104						Bản đồ tỷ lệ 1/2000 đường đồng mức 1m cấp địa hình IV			ha			0												15155555.24


												Vật liệu									1									113850


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						15.00000			4,000						60000


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						3.00000			2,000						6000


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						1.50000			2,000						3000


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						1.50000			20,000						30000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000									14850


												Nhân công									1									14649437


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						275.50000			53,174						14649437


												Máy thi công									1									392268.24


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						5.60000			11,007						61639.2


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						2.40000			5,902						14164.8


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						19.00000			15,300						290700


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						6.40000			1,107						7084.8


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000									18679.44


												Trực tiếp phí khác									1,5%									227333.3286


												Cộng chi phí trực tiếp																		15382888.5686


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									15382888.5686


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									15382888.5686


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									15382888.5686


			218			CM.04105						Bản đồ tỷ lệ 1/2000 đường đồng mức 1m cấp địa hình V			ha			0												20910266.28


												Vật liệu									1									129950


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						18.00000			4,000						72000


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						4.00000			2,000						8000


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						1.50000			2,000						3000


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						1.50000			20,000						30000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000									16950


												Nhân công									1									20206120


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						380.00000			53,174						20206120


												Máy thi công									1									574196.28


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						8.80000			11,007						96861.6


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						4.00000			5,902						23608


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						27.00000			15,300						413100


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						12.00000			1,107						13284


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000									27342.68


												Trực tiếp phí khác									1,5%									313653.9942


												Cộng chi phí trực tiếp																		21223920.2742


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									21223920.2742


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									21223920.2742


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									21223920.2742


			219			CM.04106						Bản đồ tỷ lệ 1/2000 đường đồng mức 1m cấp địa hình VI			ha			0												29260479.25


												Vật liệu									1									143750


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						21.00000			4,000						84000


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						4.00000			2,000						8000


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						1.50000			2,000						3000


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						1.50000			20,000						30000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000									18750


												Nhân công									1									28288568


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						532.00000			53,174						28288568


												Máy thi công									1									828161.25


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						12.00000			11,007						132084


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						4.00000			5,902						23608


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						40.00000			15,300						612000


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						19.00000			1,107						21033


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000									39436.25


												Trực tiếp phí khác									1,5%									438907.18875


												Cộng chi phí trực tiếp																		29699386.43875


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									29699386.43875


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									29699386.43875


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									29699386.43875


			220			CM.04201						Bản đồ tỷ lệ 1/2000 đường đồng mức 2m cấp địa hình I			ha			0												4851171.66


												Vật liệu									1									78200


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						8.00000			4,000						32000


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						1.50000			2,000						3000


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						1.50000			2,000						3000


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						1.50000			20,000						30000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000									10200


												Nhân công									1									4636772.8


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						87.20000			53,174						4636772.8


												Máy thi công									1									136198.86


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						1.20000			11,007						13208.4


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						1.00000			5,902						5902


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						7.20000			15,300						110160


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						0.40000			1,107						442.8


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000									6485.66


												Trực tiếp phí khác									1,5%									72767.5749


												Cộng chi phí trực tiếp																		4923939.2349


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									4923939.2349


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									4923939.2349


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									4923939.2349


			221			CM.04202						Bản đồ tỷ lệ 1/2000 đường đồng mức 2m cấp địa hình II			ha			0												6777281.1


												Vật liệu									1									87400


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						10.00000			4,000						40000


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						1.50000			2,000						3000


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						1.50000			2,000						3000


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						1.50000			20,000						30000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000									11400


												Nhân công									1									6513815


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						122.50000			53,174						6513815


												Máy thi công									1									176066.1


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						2.00000			11,007						22014


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						1.20000			5,902						7082.4


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						9.00000			15,300						137700


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						0.80000			1,107						885.6


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000									8384.1


												Trực tiếp phí khác									1,5%									101659.2165


												Cộng chi phí trực tiếp																		6878940.3165


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									6878940.3165


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									6878940.3165


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									6878940.3165


			222			CM.04203						Bản đồ tỷ lệ 1/2000 đường đồng mức 2m cấp địa hình III			ha			0												10599799.04


												Vật liệu									1									104650


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						13.00000			4,000						52000


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						3.00000			2,000						6000


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						1.50000			2,000						3000


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						1.50000			20,000						30000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000									13650


												Nhân công									1									10251947.2


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						192.80000			53,174						10251947.2


												Máy thi công									1									243201.84


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						3.60000			11,007						39625.2


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						1.60000			5,902						9443.2


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						11.70000			15,300						179010


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						3.20000			1,107						3542.4


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000									11581.04


												Trực tiếp phí khác									1,5%									158996.9856


												Cộng chi phí trực tiếp																		10758796.0256


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									10758796.0256


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									10758796.0256


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									10758796.0256


			223			CM.04204						Bản đồ tỷ lệ 1/2000 đường đồng mức 2m cấp địa hình IV			ha			0												14114725.74


												Vật liệu									1									113850


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						15.00000			4,000						60000


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						3.00000			2,000						6000


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						1.50000			2,000						3000


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						1.50000			20,000						30000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000									14850


												Nhân công									1									13639131


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						256.50000			53,174						13639131


												Máy thi công									1									361744.74


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						5.60000			11,007						61639.2


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						2.40000			5,902						14164.8


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						17.10000			15,300						261630


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						6.40000			1,107						7084.8


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000									17225.94


												Trực tiếp phí khác									1,5%									211720.8861


												Cộng chi phí trực tiếp																		14326446.6261


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									14326446.6261


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									14326446.6261


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									14326446.6261


			224			CM.04205						Bản đồ tỷ lệ 1/2000 đường đồng mức 2m cấp địa hình V			ha			0												19856584.78


												Vật liệu									1									129950


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						18.00000			4,000						72000


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						4.00000			2,000						8000


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						1.50000			2,000						3000


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						1.50000			20,000						30000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000									16950


												Nhân công									1									19195814


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						361.00000			53,174						19195814


												Máy thi công									1									530820.78


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						8.80000			11,007						96861.6


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						4.00000			5,902						23608


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						24.30000			15,300						371790


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						12.00000			1,107						13284


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000									25277.18


												Trực tiếp phí khác									1,5%									297848.7717


												Cộng chi phí trực tiếp																		20154433.5517


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									20154433.5517


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									20154433.5517


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									20154433.5517


			225			CM.04206						Bản đồ tỷ lệ 1/2000 đường đồng mức 2m cấp địa hình VI			ha			0												27707347.25


												Vật liệu									1									143750


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						21.00000			4,000						84000


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						4.00000			2,000						8000


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						1.50000			2,000						3000


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						1.50000			20,000						30000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000									18750


												Nhân công									1									26799696


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						504.00000			53,174						26799696


												Máy thi công									1									763901.25


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						12.00000			11,007						132084


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						4.00000			5,902						23608


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						36.00000			15,300						550800


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						19.00000			1,107						21033


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000									36376.25


												Trực tiếp phí khác									1,5%									415610.20875


												Cộng chi phí trực tiếp																		28122957.45875


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									28122957.45875


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									28122957.45875


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									28122957.45875


			226			CM.05101						Bản đồ tỷ lệ 1/5000 đường đồng mức 2m cấp địa hình I			ha			0												3157823.661


												Vật liệu									1									46920


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						8.00000			4,000						32000


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						1.00000			2,000						2000


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						0.40000			2,000						800


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						0.30000			20,000						6000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000									6120


												Nhân công									1									3030918


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						57.00000			53,174						3030918


												Máy thi công									1									79985.661


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						0.56000			11,007						6163.92


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.40000			5,902						2360.8


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						4.40000			15,300						67320


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						0.30000			1,107						332.1


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000									3808.841


												Trực tiếp phí khác									1,5%									47367.354915


												Cộng chi phí trực tiếp																		3205191.015915


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									3205191.015915


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									3205191.015915


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									3205191.015915


			227			CM.05102						Bản đồ tỷ lệ 1/5000 đường đồng mức 2m cấp địa hình II			ha			0												4198250.071


												Vật liệu									1									56120


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						10.00000			4,000						40000


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						1.00000			2,000						2000


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						0.40000			2,000						800


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						0.30000			20,000						6000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000									7320


												Nhân công									1									4041224


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						76.00000			53,174						4041224


												Máy thi công									1									100906.071


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						0.96000			11,007						10566.72


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.40000			5,902						2360.8


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						5.40000			15,300						82620


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						0.50000			1,107						553.5


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000									4805.051


												Trực tiếp phí khác									1,5%									62973.751065


												Cộng chi phí trực tiếp																		4261223.822065


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									4261223.822065


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									4261223.822065


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									4261223.822065


			228			CM.05103						Bản đồ tỷ lệ 1/5000 đường đồng mức 2m cấp địa hình III			ha			0												5238352.082


												Vật liệu									1									72220


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						13.00000			4,000						52000


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						2.00000			2,000						4000


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						0.40000			2,000						800


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						0.30000			20,000						6000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000									9420


												Nhân công									1									5051530


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						95.00000			53,174						5051530


												Máy thi công									1									114602.082


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						1.12000			11,007						12327.84


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.70000			5,902						4131.4


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						6.00000			15,300						91800


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						0.80000			1,107						885.6


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000									5457.242


												Trực tiếp phí khác									1,5%									78575.28123


												Cộng chi phí trực tiếp																		5316927.36323


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									5316927.36323


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									5316927.36323


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									5316927.36323


			229			CM.05104						Bản đồ tỷ lệ 1/5000 đường đồng mức 2m cấp địa hình IV			ha			0												7323456.2


												Vật liệu									1									81420


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						15.00000			4,000						60000


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						2.00000			2,000						4000


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						0.40000			2,000						800


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						0.30000			20,000						6000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000									10620


												Nhân công									1									7072142


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						133.00000			53,174						7072142


												Máy thi công									1									169894.2


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						1.60000			11,007						17611.2


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.80000			5,902						4721.6


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						9.00000			15,300						137700


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						1.60000			1,107						1771.2


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000									8090.2


												Trực tiếp phí khác									1,5%									109851.843


												Cộng chi phí trực tiếp																		7433308.043


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									7433308.043


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									7433308.043


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									7433308.043


			230			CM.05105						Bản đồ tỷ lệ 1/5000 đường đồng mức 2m cấp địa hình V			ha			0												9938411.18


												Vật liệu									1									111320


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						21.00000			4,000						84000


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						3.00000			2,000						6000


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						0.40000			2,000						800


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						0.30000			20,000						6000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000									14520


												Nhân công									1									9571320


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						180.00000			53,174						9571320


												Máy thi công									1									255771.18


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						2.40000			11,007						26416.8


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						1.20000			5,902						7082.4


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						13.50000			15,300						206550


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						3.20000			1,107						3542.4


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000									12179.58


												Trực tiếp phí khác									1,5%									149076.1677


												Cộng chi phí trực tiếp																		10087487.3477


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									10087487.3477


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									10087487.3477


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									10087487.3477


			231			CM.05106						Bản đồ tỷ lệ 1/5000 đường đồng mức 2m cấp địa hình VI			ha			0												13630687.9


												Vật liệu									1									111320


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						21.00000			4,000						84000


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						3.00000			2,000						6000


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						0.40000			2,000						800


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						0.30000			20,000						6000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000									14520


												Nhân công									1									13133978


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						247.00000			53,174						13133978


												Máy thi công									1									385389.9


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						3.60000			11,007						39625.2


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						1.80000			5,902						10623.6


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						20.30000			15,300						310590


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						5.60000			1,107						6199.2


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000									18351.9


												Trực tiếp phí khác									1,5%									204460.3185


												Cộng chi phí trực tiếp																		13835148.2185


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									13835148.2185


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									13835148.2185


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									13835148.2185


			232			CM.05201						Bản đồ tỷ lệ 1/5000 đường đồng mức 5m cấp địa hình I			ha			0												2991233.061


												Vật liệu									1									46920


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						8.00000			4,000						32000


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						1.00000			2,000						2000


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						0.40000			2,000						800


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						0.30000			20,000						6000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000									6120


												Nhân công									1									2871396


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						54.00000			53,174						2871396


												Máy thi công									1									72917.061


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						0.56000			11,007						6163.92


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.40000			5,902						2360.8


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						3.96000			15,300						60588


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						0.30000			1,107						332.1


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000									3472.241


												Trực tiếp phí khác									1,5%									44868.495915


												Cộng chi phí trực tiếp																		3036101.556915


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									3036101.556915


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									3036101.556915


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									3036101.556915


			233			CM.05202						Bản đồ tỷ lệ 1/5000 đường đồng mức 5m cấp địa hình II			ha			0												3683458.071


												Vật liệu									1									56120


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						10.00000			4,000						40000


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						1.00000			2,000						2000


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						0.40000			2,000						800


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						0.30000			20,000						6000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000									7320


												Nhân công									1									3536071


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						66.50000			53,174						3536071


												Máy thi công									1									91267.071


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						0.96000			11,007						10566.72


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.40000			5,902						2360.8


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						4.80000			15,300						73440


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						0.50000			1,107						553.5


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000									4346.051


												Trực tiếp phí khác									1,5%									55251.871065


												Cộng chi phí trực tiếp																		3738709.942065


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									3738709.942065


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									3738709.942065


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									3738709.942065


			234			CM.05203						Bản đồ tỷ lệ 1/5000 đường đồng mức 5m cấp địa hình III			ha			0												4973477.882


												Vật liệu									1									72220


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						13.00000			4,000						52000


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						2.00000			2,000						4000


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						0.40000			2,000						800


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						0.30000			20,000						6000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000									9420


												Nhân công									1									4796294.8


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						90.20000			53,174						4796294.8


												Máy thi công									1									104963.082


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						1.12000			11,007						12327.84


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.70000			5,902						4131.4


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						5.40000			15,300						82620


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						0.80000			1,107						885.6


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000									4998.242


												Trực tiếp phí khác									1,5%									74602.16823


												Cộng chi phí trực tiếp																		5048080.05023


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									5048080.05023


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									5048080.05023


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									5048080.05023


			235			CM.05204						Bản đồ tỷ lệ 1/5000 đường đồng mức 5m cấp địa hình IV			ha			0												6803844.7


												Vật liệu									1									81420


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						15.00000			4,000						60000


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						2.00000			2,000						4000


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						0.40000			2,000						800


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						0.30000			20,000						6000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000									10620


												Nhân công									1									6566989


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						123.50000			53,174						6566989


												Máy thi công									1									155435.7


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						1.60000			11,007						17611.2


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.80000			5,902						4721.6


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						8.10000			15,300						123930


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						1.60000			1,107						1771.2


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000									7401.7


												Trực tiếp phí khác									1,5%									102057.6705


												Cộng chi phí trực tiếp																		6905902.3705


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									6905902.3705


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									6905902.3705


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									6905902.3705


			236			CM.05205						Bản đồ tỷ lệ 1/5000 đường đồng mức 5m cấp địa hình V			ha			0												10447660.18


												Vật liệu									1									111320


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						21.00000			4,000						84000


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						3.00000			2,000						6000


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						0.40000			2,000						800


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						0.30000			20,000						6000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000									14520


												Nhân công									1									10103060


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						190.00000			53,174						10103060


												Máy thi công									1									233280.18


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						2.40000			11,007						26416.8


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						1.20000			5,902						7082.4


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						12.10000			15,300						185130


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						3.20000			1,107						3542.4


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000									11108.58


												Trực tiếp phí khác									1,5%									156714.9027


												Cộng chi phí trực tiếp																		10604375.0827


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									10604375.0827


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									10604375.0827


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									10604375.0827


			237			CM.05206						Bản đồ tỷ lệ 1/5000 đường đồng mức 5m cấp địa hình VI			ha			0												13093404.9


												Vật liệu									1									111320


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						21.00000			4,000						84000


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						3.00000			2,000						6000


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						0.40000			2,000						800


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						0.30000			20,000						6000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000									14520


												Nhân công									1									12628825


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						237.50000			53,174						12628825


												Máy thi công									1									353259.9


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						3.60000			11,007						39625.2


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						1.80000			5,902						10623.6


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						18.30000			15,300						279990


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						5.60000			1,107						6199.2


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000									16821.9


												Trực tiếp phí khác									1,5%									196401.0735


												Cộng chi phí trực tiếp																		13289805.9735


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									13289805.9735


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									13289805.9735


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									13289805.9735


			238			CM.06101						Bản đồ tỷ lệ 1/10000 đường đồng mức 2m cấp địa hình I			ha			0												1223391.059


												Vật liệu									1									27715


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						5.00000			4,000						20000


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						0.80000			2,000						1600


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						0.25000			2,000						500


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						0.10000			20,000						2000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000									3615


												Nhân công									1									1159193.2


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						21.80000			53,174						1159193.2


												Máy thi công									1									36482.859


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						0.26000			11,007						2861.82


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.18000			5,902						1062.36


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						2.00000			15,300						30600


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						0.20000			1,107						221.4


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000									1737.279


												Trực tiếp phí khác									1,5%									18350.865885


												Cộng chi phí trực tiếp																		1241741.924885


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									1241741.924885


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									1241741.924885


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									1241741.924885


			239			CM.06102						Bản đồ tỷ lệ 1/10000 đường đồng mức 2m cấp địa hình II			ha			0												1484376.773


												Vật liệu									1									27715


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						5.00000			4,000						20000


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						0.80000			2,000						1600


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						0.25000			2,000						500


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						0.10000			20,000						2000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000									3615


												Nhân công									1									1414428.4


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						26.60000			53,174						1414428.4


												Máy thi công									1									42233.373


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						0.40000			11,007						4402.8


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.18000			5,902						1062.36


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						2.25000			15,300						34425


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						0.30000			1,107						332.1


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000									2011.113


												Trực tiếp phí khác									1,5%									22265.651595


												Cộng chi phí trực tiếp																		1506642.424595


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									1506642.424595


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									1506642.424595


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									1506642.424595


			240			CM.06103						Bản đồ tỷ lệ 1/10000 đường đồng mức 2m cấp địa hình III			ha			0												2009759.1885


												Vật liệu									1									42205


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						8.00000			4,000						32000


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						1.10000			2,000						2200


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						0.25000			2,000						500


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						0.10000			20,000						2000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000									5505


												Nhân công									1									1919581.4


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						36.10000			53,174						1919581.4


												Máy thi công									1									47972.7885


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						0.47000			11,007						5173.29


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.29000			5,902						1711.58


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						2.50000			15,300						38250


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						0.50000			1,107						553.5


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000									2284.4185


												Trực tiếp phí khác									1,5%									30146.3878275


												Cộng chi phí trực tiếp																		2039905.5763275


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									2039905.5763275


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									2039905.5763275


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									2039905.5763275


			241			CM.06104						Bản đồ tỷ lệ 1/10000 đường đồng mức 2m cấp địa hình IV			ha			0												2739159.4475


												Vật liệu									1									42205


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						8.00000			4,000						32000


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						1.10000			2,000						2200


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						0.25000			2,000						500


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						0.10000			20,000						2000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000									5505


												Nhân công									1									2626795.6


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						49.40000			53,174						2626795.6


												Máy thi công									1									70158.8475


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						0.67000			11,007						7374.69


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.33000			5,902						1947.66


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						3.70000			15,300						56610


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						0.80000			1,107						885.6


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000									3340.8975


												Trực tiếp phí khác									1,5%									41087.3917125


												Cộng chi phí trực tiếp																		2780246.8392125


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									2780246.8392125


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									2780246.8392125


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									2780246.8392125


			242			CM.06105						Bản đồ tỷ lệ 1/10000 đường đồng mức 2m cấp địa hình V			ha			0												3788368.436


												Vật liệu									1									52325


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						10.00000			4,000						40000


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						1.50000			2,000						3000


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						0.25000			2,000						500


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						0.10000			20,000						2000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000									6825


												Nhân công									1									3637101.6


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						68.40000			53,174						3637101.6


												Máy thi công									1									98941.836


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						0.94000			11,007						10346.58


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.47000			5,902						2773.94


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						5.20000			15,300						79560


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						1.40000			1,107						1549.8


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000									4711.516


												Trực tiếp phí khác									1,5%									56825.52654


												Cộng chi phí trực tiếp																		3845193.96254


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									3845193.96254


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									3845193.96254


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									3845193.96254


			243			CM.06106						Bản đồ tỷ lệ 1/10000 đường đồng mức 2m cấp địa hình VI			ha			0												5253843.93


												Vật liệu									1									52325


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						10.00000			4,000						40000


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						1.50000			2,000						3000


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						0.25000			2,000						500


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						0.10000			20,000						2000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000									6825


												Nhân công									1									5051530


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						95.00000			53,174						5051530


												Máy thi công									1									149988.93


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						1.40000			11,007						15409.8


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.70000			5,902						4131.4


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						7.90000			15,300						120870


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						2.20000			1,107						2435.4


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000									7142.33


												Trực tiếp phí khác									1,5%									78807.65895


												Cộng chi phí trực tiếp																		5332651.58895


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									5332651.58895


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									5332651.58895


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									5332651.58895


			244			CM.06201						Bản đồ tỷ lệ 1/10000 đường đồng mức 5m cấp địa hình I			ha			0												1156369.259


												Vật liệu									1									27715


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						5.00000			4,000						20000


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						0.80000			2,000						1600


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						0.25000			2,000						500


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						0.10000			20,000						2000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000									3615


												Nhân công									1									1095384.4


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						20.60000			53,174						1095384.4


												Máy thi công									1									33269.859


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						0.26000			11,007						2861.82


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.18000			5,902						1062.36


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						1.80000			15,300						27540


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						0.20000			1,107						221.4


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000									1584.279


												Trực tiếp phí khác									1,5%									17345.538885


												Cộng chi phí trực tiếp																		1173714.797885


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									1173714.797885


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									1173714.797885


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									1173714.797885


			245			CM.06202						Bản đồ tỷ lệ 1/10000 đường đồng mức 5m cấp địa hình II			ha			0												1409639.103


												Vật liệu									1									27715


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						5.00000			4,000						20000


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						0.80000			2,000						1600


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						0.25000			2,000						500


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						0.10000			20,000						2000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000									3615


												Nhân công									1									1343706.98


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						25.27000			53,174						1343706.98


												Máy thi công									1									38217.123


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						0.40000			11,007						4402.8


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.18000			5,902						1062.36


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						2.00000			15,300						30600


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						0.30000			1,107						332.1


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000									1819.863


												Trực tiếp phí khác									1,5%									21144.586545


												Cộng chi phí trực tiếp																		1430783.689545


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									1430783.689545


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									1430783.689545


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									1430783.689545


			246			CM.06203						Bản đồ tỷ lệ 1/10000 đường đồng mức 5m cấp địa hình III			ha			0												1904482.3385


												Vật liệu									1									41975


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						8.00000			4,000						32000


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						1.00000			2,000						2000


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						0.25000			2,000						500


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						0.10000			20,000						2000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000									5475


												Nhân công									1									1818550.8


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						34.20000			53,174						1818550.8


												Máy thi công									1									43956.5385


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						0.47000			11,007						5173.29


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.29000			5,902						1711.58


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						2.25000			15,300						34425


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						0.50000			1,107						553.5


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000									2093.1685


												Trực tiếp phí khác									1,5%									28567.2350775


												Cộng chi phí trực tiếp																		1933049.5735775


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									1933049.5735775


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									1933049.5735775


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									1933049.5735775


			247			CM.06204						Bản đồ tỷ lệ 1/10000 đường đồng mức 5m cấp địa hình IV			ha			0												2578780.7975


												Vật liệu									1									41975


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						8.00000			4,000						32000


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						1.00000			2,000						2000


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						0.25000			2,000						500


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						0.10000			20,000						2000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000									5475


												Nhân công									1									2472591


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						46.50000			53,174						2472591


												Máy thi công									1									64214.7975


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						0.67000			11,007						7374.69


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.33000			5,902						1947.66


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						3.33000			15,300						50949


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						0.80000			1,107						885.6


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000									3057.8475


												Trực tiếp phí khác									1,5%									38681.7119625


												Cộng chi phí trực tiếp																		2617462.5094625


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									2617462.5094625


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									2617462.5094625


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									2617462.5094625


			248			CM.06205						Bản đồ tỷ lệ 1/10000 đường đồng mức 5m cấp địa hình V			ha			0												3578274.736


												Vật liệu									1									52325


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						10.00000			4,000						40000


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						1.50000			2,000						3000


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						0.25000			2,000						500


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						0.10000			20,000						2000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000									6825


												Nhân công									1									3435040.4


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						64.60000			53,174						3435040.4


												Máy thi công									1									90909.336


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						0.94000			11,007						10346.58


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.47000			5,902						2773.94


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						4.70000			15,300						71910


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						1.40000			1,107						1549.8


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000									4329.016


												Trực tiếp phí khác									1,5%									53674.12104


												Cộng chi phí trực tiếp																		3631948.85704


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									3631948.85704


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									3631948.85704


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									3631948.85704


			249			CM.06206						Bản đồ tỷ lệ 1/10000 đường đồng mức 5m cấp địa hình VI			ha			0												4985756.73


												Vật liệu									1									52325


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						10.00000			4,000						40000


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						1.50000			2,000						3000


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						0.25000			2,000						500


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						0.10000			20,000						2000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000									6825


												Nhân công									1									4796294.8


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						90.20000			53,174						4796294.8


												Máy thi công									1									137136.93


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						1.40000			11,007						15409.8


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.70000			5,902						4131.4


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						7.10000			15,300						108630


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						2.20000			1,107						2435.4


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000									6530.33


												Trực tiếp phí khác									1,5%									74786.35095


												Cộng chi phí trực tiếp																		5060543.08095


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									5060543.08095


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									5060543.08095


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									5060543.08095


			250			CM.07101						Số hoá bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500, đường đồng mức 0,5m Loại khó khăn 1			ha			0												409655.568


												Vật liệu									1									4128.096


									:AGDTGDT14			Giấy Diamat			Tờ						0.16000			20,000						3200


									:AĐmcĐmc11			Đĩa mềm			cái						0.16000			4,500						720


									:AĐCcĐCc10			Đĩa CD			cái						0.00320			3,600						11.52


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						5.00000									196.576


												Nhân công									1									378300


									:BKsc4c4832			Kỹ sư cấp bậc bình quân 4/8			công						6.00000			63,050						378300


												Máy thi công									1									27227.472


									:CMSCMSC13			Máy Scaner			Ca						0.10000			140,971						14097.1


									:CMvtMvtC14			Máy vi tính			Ca						0.02500			11,068						276.7


									:CMvPMvPC16			Máy vẽ Ploter			Ca						0.15000			82,132						12319.8


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						2.00000									533.872


												Trực tiếp phí khác									1,5%									6144.83352


												Cộng chi phí trực tiếp																		415800.40152


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									415800.40152


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									415800.40152


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									415800.40152


			251			CM.07102						Số hoá bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500, đường đồng mức 0,5m Loại khó khăn 2			ha			0												434932.0148


												Vật liệu									1									4128.096


									:AGDTGDT14			Giấy Diamat			Tờ						0.16000			20,000						3200


									:AĐmcĐmc11			Đĩa mềm			cái						0.16000			4,500						720


									:AĐCcĐCc10			Đĩa CD			cái						0.00320			3,600						11.52


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						5.00000									196.576


												Nhân công									1									403520


									:BKsc4c4832			Kỹ sư cấp bậc bình quân 4/8			công						6.40000			63,050						403520


												Máy thi công									1									27283.9188


									:CMSCMSC13			Máy Scaner			Ca						0.10000			140,971						14097.1


									:CMvtMvtC14			Máy vi tính			Ca						0.03000			11,068						332.04


									:CMvPMvPC16			Máy vẽ Ploter			Ca						0.15000			82,132						12319.8


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						2.00000									534.9788


												Trực tiếp phí khác									1,5%									6523.980222


												Cộng chi phí trực tiếp																		441455.995022


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									441455.995022


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									441455.995022


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									441455.995022


			252			CM.07103						Số hoá bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500, đường đồng mức 0,5m Loại khó khăn 3			ha			0												485428.4616


												Vật liệu									1									4128.096


									:AGDTGDT14			Giấy Diamat			Tờ						0.16000			20,000						3200


									:AĐmcĐmc11			Đĩa mềm			cái						0.16000			4,500						720


									:AĐCcĐCc10			Đĩa CD			cái						0.00320			3,600						11.52


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						5.00000									196.576


												Nhân công									1									453960


									:BKsc4c4832			Kỹ sư cấp bậc bình quân 4/8			công						7.20000			63,050						453960


												Máy thi công									1									27340.3656


									:CMSCMSC13			Máy Scaner			Ca						0.10000			140,971						14097.1


									:CMvtMvtC14			Máy vi tính			Ca						0.03500			11,068						387.38


									:CMvPMvPC16			Máy vẽ Ploter			Ca						0.15000			82,132						12319.8


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						2.00000									536.0856


												Trực tiếp phí khác									1,5%									7281.426924


												Cộng chi phí trực tiếp																		492709.888524


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									492709.888524


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									492709.888524


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									492709.888524


			253			CM.07104						Số hoá bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500, đường đồng mức 0,5m Loại khó khăn 4			ha			0												523314.9084


												Vật liệu									1									4128.096


									:AGDTGDT14			Giấy Diamat			Tờ						0.16000			20,000						3200


									:AĐmcĐmc11			Đĩa mềm			cái						0.16000			4,500						720


									:AĐCcĐCc10			Đĩa CD			cái						0.00320			3,600						11.52


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						5.00000									196.576


												Nhân công									1									491790


									:BKsc4c4832			Kỹ sư cấp bậc bình quân 4/8			công						7.80000			63,050						491790


												Máy thi công									1									27396.8124


									:CMSCMSC13			Máy Scaner			Ca						0.10000			140,971						14097.1


									:CMvtMvtC14			Máy vi tính			Ca						0.04000			11,068						442.72


									:CMvPMvPC16			Máy vẽ Ploter			Ca						0.15000			82,132						12319.8


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						2.00000									537.1924


												Trực tiếp phí khác									1,5%									7849.723626


												Cộng chi phí trực tiếp																		531164.632026


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									531164.632026


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									531164.632026


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									531164.632026


			254			CM.07201						Số hoá bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500, đường đồng mức 1m Loại khó khăn 1			ha			0												396989.1212


												Vật liệu									1									4128.096


									:AGDTGDT14			Giấy Diamat			Tờ						0.16000			20,000						3200


									:AĐmcĐmc11			Đĩa mềm			cái						0.16000			4,500						720


									:AĐCcĐCc10			Đĩa CD			cái						0.00320			3,600						11.52


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						5.00000									196.576


												Nhân công									1									365690


									:BKsc4c4832			Kỹ sư cấp bậc bình quân 4/8			công						5.80000			63,050						365690


												Máy thi công									1									27171.0252


									:CMSCMSC13			Máy Scaner			Ca						0.10000			140,971						14097.1


									:CMvtMvtC14			Máy vi tính			Ca						0.02000			11,068						221.36


									:CMvPMvPC16			Máy vẽ Ploter			Ca						0.15000			82,132						12319.8


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						2.00000									532.7652


												Trực tiếp phí khác									1,5%									5954.836818


												Cộng chi phí trực tiếp																		402943.958018


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									402943.958018


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									402943.958018


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									402943.958018


			255			CM.07202						Số hoá bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500, đường đồng mức 1m Loại khó khăn 2			ha			0												422265.568


												Vật liệu									1									4128.096


									:AGDTGDT14			Giấy Diamat			Tờ						0.16000			20,000						3200


									:AĐmcĐmc11			Đĩa mềm			cái						0.16000			4,500						720


									:AĐCcĐCc10			Đĩa CD			cái						0.00320			3,600						11.52


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						5.00000									196.576


												Nhân công									1									390910


									:BKsc4c4832			Kỹ sư cấp bậc bình quân 4/8			công						6.20000			63,050						390910


												Máy thi công									1									27227.472


									:CMSCMSC13			Máy Scaner			Ca						0.10000			140,971						14097.1


									:CMvtMvtC14			Máy vi tính			Ca						0.02500			11,068						276.7


									:CMvPMvPC16			Máy vẽ Ploter			Ca						0.15000			82,132						12319.8


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						2.00000									533.872


												Trực tiếp phí khác									1,5%									6333.98352


												Cộng chi phí trực tiếp																		428599.55152


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									428599.55152


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									428599.55152


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									428599.55152


			256			CM.07203						Số hoá bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500, đường đồng mức 1m Loại khó khăn 3			ha			0												460152.0148


												Vật liệu									1									4128.096


									:AGDTGDT14			Giấy Diamat			Tờ						0.16000			20,000						3200


									:AĐmcĐmc11			Đĩa mềm			cái						0.16000			4,500						720


									:AĐCcĐCc10			Đĩa CD			cái						0.00320			3,600						11.52


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						5.00000									196.576


												Nhân công									1									428740


									:BKsc4c4832			Kỹ sư cấp bậc bình quân 4/8			công						6.80000			63,050						428740


												Máy thi công									1									27283.9188


									:CMSCMSC13			Máy Scaner			Ca						0.10000			140,971						14097.1


									:CMvtMvtC14			Máy vi tính			Ca						0.03000			11,068						332.04


									:CMvPMvPC16			Máy vẽ Ploter			Ca						0.15000			82,132						12319.8


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						2.00000									534.9788


												Trực tiếp phí khác									1,5%									6902.280222


												Cộng chi phí trực tiếp																		467054.295022


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									467054.295022


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									467054.295022


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									467054.295022


			257			CM.07204						Số hoá bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500, đường đồng mức 1m Loại khó khăn 4			ha			0												504343.4616


												Vật liệu									1									4128.096


									:AGDTGDT14			Giấy Diamat			Tờ						0.16000			20,000						3200


									:AĐmcĐmc11			Đĩa mềm			cái						0.16000			4,500						720


									:AĐCcĐCc10			Đĩa CD			cái						0.00320			3,600						11.52


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						5.00000									196.576


												Nhân công									1									472875


									:BKsc4c4832			Kỹ sư cấp bậc bình quân 4/8			công						7.50000			63,050						472875


												Máy thi công									1									27340.3656


									:CMSCMSC13			Máy Scaner			Ca						0.10000			140,971						14097.1


									:CMvtMvtC14			Máy vi tính			Ca						0.03500			11,068						387.38


									:CMvPMvPC16			Máy vẽ Ploter			Ca						0.15000			82,132						12319.8


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						2.00000									536.0856


												Trực tiếp phí khác									1,5%									7565.151924


												Cộng chi phí trực tiếp																		511908.613524


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									511908.613524


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									511908.613524


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									511908.613524


			258			CM.07301						Số hoá bản đồ địa hình tỷ lệ 1/1000, đường đồng mức 1m Loại khó khăn 1			ha			0												71219.1611


												Vật liệu									1									1082.298


									:AGDTGDT14			Giấy Diamat			Tờ						0.04000			20,000						800


									:AĐmcĐmc11			Đĩa mềm			cái						0.05000			4,500						225


									:AĐCcĐCc10			Đĩa CD			cái						0.00160			3,600						5.76


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						5.00000									51.538


												Nhân công									1									63050


									:BKsc4c4832			Kỹ sư cấp bậc bình quân 4/8			công						1.00000			63,050						63050


												Máy thi công									1									7086.8631


									:CMSCMSC13			Máy Scaner			Ca						0.02500			140,971						3524.275


									:CMvtMvtC14			Máy vi tính			Ca						0.01250			11,068						138.35


									:CMvPMvPC16			Máy vẽ Ploter			Ca						0.04000			82,132						3285.28


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						2.00000									138.9581


												Trực tiếp phí khác									1,5%									1068.2874165


												Cộng chi phí trực tiếp																		72287.4485165


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									72287.4485165


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									72287.4485165


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									72287.4485165


			259			CM.07302						Số hoá bản đồ địa hình tỷ lệ 1/1000, đường đồng mức 1m Loại khó khăn 2			ha			0												96467.3845


												Vật liệu									1									1082.298


									:AGDTGDT14			Giấy Diamat			Tờ						0.04000			20,000						800


									:AĐmcĐmc11			Đĩa mềm			cái						0.05000			4,500						225


									:AĐCcĐCc10			Đĩa CD			cái						0.00160			3,600						5.76


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						5.00000									51.538


												Nhân công									1									88270


									:BKsc4c4832			Kỹ sư cấp bậc bình quân 4/8			công						1.40000			63,050						88270


												Máy thi công									1									7115.0865


									:CMSCMSC13			Máy Scaner			Ca						0.02500			140,971						3524.275


									:CMvtMvtC14			Máy vi tính			Ca						0.01500			11,068						166.02


									:CMvPMvPC16			Máy vẽ Ploter			Ca						0.04000			82,132						3285.28


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						2.00000									139.5115


												Trực tiếp phí khác									1,5%									1447.0107675


												Cộng chi phí trực tiếp																		97914.3952675


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									97914.3952675


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									97914.3952675


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									97914.3952675


			260			CM.07303						Số hoá bản đồ địa hình tỷ lệ 1/1000, đường đồng mức 1m Loại khó khăn 3			ha			0												109099.96322


												Vật liệu									1									1082.298


									:AGDTGDT14			Giấy Diamat			Tờ						0.04000			20,000						800


									:AĐmcĐmc11			Đĩa mềm			cái						0.05000			4,500						225


									:AĐCcĐCc10			Đĩa CD			cái						0.00160			3,600						5.76


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						5.00000									51.538


												Nhân công									1									100880


									:BKsc4c4832			Kỹ sư cấp bậc bình quân 4/8			công						1.60000			63,050						100880


												Máy thi công									1									7137.66522


									:CMSCMSC13			Máy Scaner			Ca						0.02500			140,971						3524.275


									:CMvtMvtC14			Máy vi tính			Ca						0.01700			11,068						188.156


									:CMvPMvPC16			Máy vẽ Ploter			Ca						0.04000			82,132						3285.28


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						2.00000									139.95422


												Trực tiếp phí khác									1,5%									1636.4994483


												Cộng chi phí trực tiếp																		110736.4626683


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									110736.4626683


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									110736.4626683


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									110736.4626683


			261			CM.07304						Số hoá bản đồ địa hình tỷ lệ 1/1000, đường đồng mức 1m Loại khó khăn 4			ha			0												134353.8313


												Vật liệu									1									1082.298


									:AGDTGDT14			Giấy Diamat			Tờ						0.04000			20,000						800


									:AĐmcĐmc11			Đĩa mềm			cái						0.05000			4,500						225


									:AĐCcĐCc10			Đĩa CD			cái						0.00160			3,600						5.76


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						5.00000									51.538


												Nhân công									1									126100


									:BKsc4c4832			Kỹ sư cấp bậc bình quân 4/8			công						2.00000			63,050						126100


												Máy thi công									1									7171.5333


									:CMSCMSC13			Máy Scaner			Ca						0.02500			140,971						3524.275


									:CMvtMvtC14			Máy vi tính			Ca						0.02000			11,068						221.36


									:CMvPMvPC16			Máy vẽ Ploter			Ca						0.04000			82,132						3285.28


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						2.00000									140.6183


												Trực tiếp phí khác									1,5%									2015.3074695


												Cộng chi phí trực tiếp																		136369.1387695


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									136369.1387695


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									136369.1387695


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									136369.1387695


			262			CM.07401						Số hoá bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2000, đường đồng mức 1m Loại khó khăn 1			ha			0												28964.627792


												Vật liệu									1									307.524


									:AGDTGDT14			Giấy Diamat			Tờ						0.01000			20,000						200


									:AĐmcĐmc11			Đĩa mềm			cái						0.02000			4,500						90


									:AĐCcĐCc10			Đĩa CD			cái						0.00080			3,600						2.88


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						5.00000									14.644


												Nhân công									1									25220


									:BKsc4c4832			Kỹ sư cấp bậc bình quân 4/8			công						0.40000			63,050						25220


												Máy thi công									1									3437.103792


									:CMSCMSC13			Máy Scaner			Ca						0.01200			140,971						1691.652


									:CMvtMvtC14			Máy vi tính			Ca						0.00320			11,068						35.4176


									:CMvPMvPC16			Máy vẽ Ploter			Ca						0.02000			82,132						1642.64


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						2.00000									67.394192


												Trực tiếp phí khác									1,5%									434.46941688


												Cộng chi phí trực tiếp																		29399.09720888


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									29399.09720888


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									29399.09720888


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									29399.09720888


			263			CM.07402						Số hoá bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2000, đường đồng mức 1m Loại khó khăn 2			ha			0												35275.272472


												Vật liệu									1									307.524


									:AGDTGDT14			Giấy Diamat			Tờ						0.01000			20,000						200


									:AĐmcĐmc11			Đĩa mềm			cái						0.02000			4,500						90


									:AĐCcĐCc10			Đĩa CD			cái						0.00080			3,600						2.88


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						5.00000									14.644


												Nhân công									1									31525


									:BKsc4c4832			Kỹ sư cấp bậc bình quân 4/8			công						0.50000			63,050						31525


												Máy thi công									1									3442.748472


									:CMSCMSC13			Máy Scaner			Ca						0.01200			140,971						1691.652


									:CMvtMvtC14			Máy vi tính			Ca						0.00370			11,068						40.9516


									:CMvPMvPC16			Máy vẽ Ploter			Ca						0.02000			82,132						1642.64


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						2.00000									67.504872


												Trực tiếp phí khác									1,5%									529.12908708


												Cộng chi phí trực tiếp																		35804.40155908


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									35804.40155908


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									35804.40155908


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									35804.40155908


			264			CM.07403						Số hoá bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2000, đường đồng mức 1m Loại khó khăn 3			ha			0												41585.917152


												Vật liệu									1									307.524


									:AGDTGDT14			Giấy Diamat			Tờ						0.01000			20,000						200


									:AĐmcĐmc11			Đĩa mềm			cái						0.02000			4,500						90


									:AĐCcĐCc10			Đĩa CD			cái						0.00080			3,600						2.88


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						5.00000									14.644


												Nhân công									1									37830


									:BKsc4c4832			Kỹ sư cấp bậc bình quân 4/8			công						0.60000			63,050						37830


												Máy thi công									1									3448.393152


									:CMSCMSC13			Máy Scaner			Ca						0.01200			140,971						1691.652


									:CMvtMvtC14			Máy vi tính			Ca						0.00420			11,068						46.4856


									:CMvPMvPC16			Máy vẽ Ploter			Ca						0.02000			82,132						1642.64


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						2.00000									67.615552


												Trực tiếp phí khác									1,5%									623.78875728


												Cộng chi phí trực tiếp																		42209.70590928


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									42209.70590928


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									42209.70590928


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									42209.70590928


			265			CM.07404						Số hoá bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2000, đường đồng mức 1m Loại khó khăn 4			ha			0												47899.94864


												Vật liệu									1									307.524


									:AGDTGDT14			Giấy Diamat			Tờ						0.01000			20,000						200


									:AĐmcĐmc11			Đĩa mềm			cái						0.02000			4,500						90


									:AĐCcĐCc10			Đĩa CD			cái						0.00080			3,600						2.88


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						5.00000									14.644


												Nhân công									1									44135


									:BKsc4c4832			Kỹ sư cấp bậc bình quân 4/8			công						0.70000			63,050						44135


												Máy thi công									1									3457.42464


									:CMSCMSC13			Máy Scaner			Ca						0.01200			140,971						1691.652


									:CMvtMvtC14			Máy vi tính			Ca						0.00500			11,068						55.34


									:CMvPMvPC16			Máy vẽ Ploter			Ca						0.02000			82,132						1642.64


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						2.00000									67.79264


												Trực tiếp phí khác									1,5%									718.4992296


												Cộng chi phí trực tiếp																		48618.4478696


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									48618.4478696


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									48618.4478696


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									48618.4478696


			266			CM.07501						Số hoá bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2000, đường đồng mức 2m Loại khó khăn 1			ha			0												19504.86992


												Vật liệu									1									307.524


									:AGDTGDT14			Giấy Diamat			Tờ						0.01000			20,000						200


									:AĐmcĐmc11			Đĩa mềm			cái						0.02000			4,500						90


									:AĐCcĐCc10			Đĩa CD			cái						0.00080			3,600						2.88


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						5.00000									14.644


												Nhân công									1									15762.5


									:BKsc4c4832			Kỹ sư cấp bậc bình quân 4/8			công						0.25000			63,050						15762.5


												Máy thi công									1									3434.84592


									:CMSCMSC13			Máy Scaner			Ca						0.01200			140,971						1691.652


									:CMvtMvtC14			Máy vi tính			Ca						0.00300			11,068						33.204


									:CMvPMvPC16			Máy vẽ Ploter			Ca						0.02000			82,132						1642.64


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						2.00000									67.34992


												Trực tiếp phí khác									1,5%									292.5730488


												Cộng chi phí trực tiếp																		19797.4429688


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									19797.4429688


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									19797.4429688


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									19797.4429688


			267			CM.07502						Số hoá bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2000, đường đồng mức 2m Loại khó khăn 2			ha			0												22663.0146


												Vật liệu									1									307.524


									:AGDTGDT14			Giấy Diamat			Tờ						0.01000			20,000						200


									:AĐmcĐmc11			Đĩa mềm			cái						0.02000			4,500						90


									:AĐCcĐCc10			Đĩa CD			cái						0.00080			3,600						2.88


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						5.00000									14.644


												Nhân công									1									18915


									:BKsc4c4832			Kỹ sư cấp bậc bình quân 4/8			công						0.30000			63,050						18915


												Máy thi công									1									3440.4906


									:CMSCMSC13			Máy Scaner			Ca						0.01200			140,971						1691.652


									:CMvtMvtC14			Máy vi tính			Ca						0.00350			11,068						38.738


									:CMvPMvPC16			Máy vẽ Ploter			Ca						0.02000			82,132						1642.64


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						2.00000									67.4606


												Trực tiếp phí khác									1,5%									339.945219


												Cộng chi phí trực tiếp																		23002.959819


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									23002.959819


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									23002.959819


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									23002.959819


			268			CM.07503						Số hoá bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2000, đường đồng mức 2m Loại khó khăn 3			ha			0												25821.15928


												Vật liệu									1									307.524


									:AGDTGDT14			Giấy Diamat			Tờ						0.01000			20,000						200


									:AĐmcĐmc11			Đĩa mềm			cái						0.02000			4,500						90


									:AĐCcĐCc10			Đĩa CD			cái						0.00080			3,600						2.88


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						5.00000									14.644


												Nhân công									1									22067.5


									:BKsc4c4832			Kỹ sư cấp bậc bình quân 4/8			công						0.35000			63,050						22067.5


												Máy thi công									1									3446.13528


									:CMSCMSC13			Máy Scaner			Ca						0.01200			140,971						1691.652


									:CMvtMvtC14			Máy vi tính			Ca						0.00400			11,068						44.272


									:CMvPMvPC16			Máy vẽ Ploter			Ca						0.02000			82,132						1642.64


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						2.00000									67.57128


												Trực tiếp phí khác									1,5%									387.3173892


												Cộng chi phí trực tiếp																		26208.4766692


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									26208.4766692


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									26208.4766692


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									26208.4766692


			269			CM.07504						Số hoá bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2000, đường đồng mức 2m Loại khó khăn 4			ha			0												28982.690768


												Vật liệu									1									307.524


									:AGDTGDT14			Giấy Diamat			Tờ						0.01000			20,000						200


									:AĐmcĐmc11			Đĩa mềm			cái						0.02000			4,500						90


									:AĐCcĐCc10			Đĩa CD			cái						0.00080			3,600						2.88


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						5.00000									14.644


												Nhân công									1									25220


									:BKsc4c4832			Kỹ sư cấp bậc bình quân 4/8			công						0.40000			63,050						25220


												Máy thi công									1									3455.166768


									:CMSCMSC13			Máy Scaner			Ca						0.01200			140,971						1691.652


									:CMvtMvtC14			Máy vi tính			Ca						0.00480			11,068						53.1264


									:CMvPMvPC16			Máy vẽ Ploter			Ca						0.02000			82,132						1642.64


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						2.00000									67.748368


												Trực tiếp phí khác									1,5%									434.74036152


												Cộng chi phí trực tiếp																		29417.43112952


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									29417.43112952


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									29417.43112952


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									29417.43112952


			270			CM.07601						Số hoá bản đồ địa hình tỷ lệ 1/5000, đường đồng mức 1m Loại khó khăn 1			ha			0												8133.22527


												Vật liệu									1									77.637


									:AGDTGDT14			Giấy Diamat			Tờ						0.00250			20,000						50


									:AĐmcĐmc11			Đĩa mềm			cái						0.00500			4,500						22.5


									:AĐCcĐCc10			Đĩa CD			cái						0.00040			3,600						1.44


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						5.00000									3.697


												Nhân công									1									7566


									:BKsc4c4832			Kỹ sư cấp bậc bình quân 4/8			công						0.12000			63,050						7566


												Máy thi công									1									489.58827


									:CMSCMSC13			Máy Scaner			Ca						0.00150			140,971						211.4565


									:CMvtMvtC14			Máy vi tính			Ca						0.00200			11,068						22.136


									:CMvPMvPC16			Máy vẽ Ploter			Ca						0.00300			82,132						246.396


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						2.00000									9.59977


												Trực tiếp phí khác									1,5%									121.99837905


												Cộng chi phí trực tiếp																		8255.22364905


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									8255.22364905


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									8255.22364905


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									8255.22364905


			271			CM.07602						Số hoá bản đồ địa hình tỷ lệ 1/5000, đường đồng mức 1m Loại khó khăn 2			ha			0												9399.86995


												Vật liệu									1									77.637


									:AGDTGDT14			Giấy Diamat			Tờ						0.00250			20,000						50


									:AĐmcĐmc11			Đĩa mềm			cái						0.00500			4,500						22.5


									:AĐCcĐCc10			Đĩa CD			cái						0.00040			3,600						1.44


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						5.00000									3.697


												Nhân công									1									8827


									:BKsc4c4832			Kỹ sư cấp bậc bình quân 4/8			công						0.14000			63,050						8827


												Máy thi công									1									495.23295


									:CMSCMSC13			Máy Scaner			Ca						0.00150			140,971						211.4565


									:CMvtMvtC14			Máy vi tính			Ca						0.00250			11,068						27.67


									:CMvPMvPC16			Máy vẽ Ploter			Ca						0.00300			82,132						246.396


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						2.00000									9.71045


												Trực tiếp phí khác									1,5%									140.99804925


												Cộng chi phí trực tiếp																		9540.86799925


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									9540.86799925


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									9540.86799925


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									9540.86799925


			272			CM.07603						Số hoá bản đồ địa hình tỷ lệ 1/5000, đường đồng mức 1m Loại khó khăn 3			ha			0												10666.51463


												Vật liệu									1									77.637


									:AGDTGDT14			Giấy Diamat			Tờ						0.00250			20,000						50


									:AĐmcĐmc11			Đĩa mềm			cái						0.00500			4,500						22.5


									:AĐCcĐCc10			Đĩa CD			cái						0.00040			3,600						1.44


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						5.00000									3.697


												Nhân công									1									10088


									:BKsc4c4832			Kỹ sư cấp bậc bình quân 4/8			công						0.16000			63,050						10088


												Máy thi công									1									500.87763


									:CMSCMSC13			Máy Scaner			Ca						0.00150			140,971						211.4565


									:CMvtMvtC14			Máy vi tính			Ca						0.00300			11,068						33.204


									:CMvPMvPC16			Máy vẽ Ploter			Ca						0.00300			82,132						246.396


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						2.00000									9.82113


												Trực tiếp phí khác									1,5%									159.99771945


												Cộng chi phí trực tiếp																		10826.51234945


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									10826.51234945


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									10826.51234945


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									10826.51234945


			273			CM.07604						Số hoá bản đồ địa hình tỷ lệ 1/5000, đường đồng mức 1m Loại khó khăn 4			ha			0												11933.15931


												Vật liệu									1									77.637


									:AGDTGDT14			Giấy Diamat			Tờ						0.00250			20,000						50


									:AĐmcĐmc11			Đĩa mềm			cái						0.00500			4,500						22.5


									:AĐCcĐCc10			Đĩa CD			cái						0.00040			3,600						1.44


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						5.00000									3.697


												Nhân công									1									11349


									:BKsc4c4832			Kỹ sư cấp bậc bình quân 4/8			công						0.18000			63,050						11349


												Máy thi công									1									506.52231


									:CMSCMSC13			Máy Scaner			Ca						0.00150			140,971						211.4565


									:CMvtMvtC14			Máy vi tính			Ca						0.00350			11,068						38.738


									:CMvPMvPC16			Máy vẽ Ploter			Ca						0.00300			82,132						246.396


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						2.00000									9.93181


												Trực tiếp phí khác									1,5%									178.99738965


												Cộng chi phí trực tiếp																		12112.15669965


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									12112.15669965


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									12112.15669965


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									12112.15669965


			274			CM.07701						Số hoá bản đồ địa hình tỷ lệ 1/5000, đường đồng mức 5m Loại khó khăn 1			ha			0												6239.467398


												Vật liệu									1									77.637


									:AGDTGDT14			Giấy Diamat			Tờ						0.00250			20,000						50


									:AĐmcĐmc11			Đĩa mềm			cái						0.00500			4,500						22.5


									:AĐCcĐCc10			Đĩa CD			cái						0.00040			3,600						1.44


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						5.00000									3.697


												Nhân công									1									5674.5


									:BKsc4c4832			Kỹ sư cấp bậc bình quân 4/8			công						0.09000			63,050						5674.5


												Máy thi công									1									487.330398


									:CMSCMSC13			Máy Scaner			Ca						0.00150			140,971						211.4565


									:CMvtMvtC14			Máy vi tính			Ca						0.00180			11,068						19.9224


									:CMvPMvPC16			Máy vẽ Ploter			Ca						0.00300			82,132						246.396


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						2.00000									9.555498


												Trực tiếp phí khác									1,5%									93.59201097


												Cộng chi phí trực tiếp																		6333.05940897


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									6333.05940897


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									6333.05940897


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									6333.05940897


			275			CM.07702						Số hoá bản đồ địa hình tỷ lệ 1/5000, đường đồng mức 5m Loại khó khăn 2			ha			0												6875.612078


												Vật liệu									1									77.637


									:AGDTGDT14			Giấy Diamat			Tờ						0.00250			20,000						50


									:AĐmcĐmc11			Đĩa mềm			cái						0.00500			4,500						22.5


									:AĐCcĐCc10			Đĩa CD			cái						0.00040			3,600						1.44


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						5.00000									3.697


												Nhân công									1									6305


									:BKsc4c4832			Kỹ sư cấp bậc bình quân 4/8			công						0.10000			63,050						6305


												Máy thi công									1									492.975078


									:CMSCMSC13			Máy Scaner			Ca						0.00150			140,971						211.4565


									:CMvtMvtC14			Máy vi tính			Ca						0.00230			11,068						25.4564


									:CMvPMvPC16			Máy vẽ Ploter			Ca						0.00300			82,132						246.396


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						2.00000									9.666178


												Trực tiếp phí khác									1,5%									103.13418117


												Cộng chi phí trực tiếp																		6978.74625917


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									6978.74625917


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									6978.74625917


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									6978.74625917


			276			CM.07703						Số hoá bản đồ địa hình tỷ lệ 1/5000, đường đồng mức 5m Loại khó khăn 3			ha			0												8141.127822


												Vật liệu									1									77.637


									:AGDTGDT14			Giấy Diamat			Tờ						0.00250			20,000						50


									:AĐmcĐmc11			Đĩa mềm			cái						0.00500			4,500						22.5


									:AĐCcĐCc10			Đĩa CD			cái						0.00040			3,600						1.44


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						5.00000									3.697


												Nhân công									1									7566


									:BKsc4c4832			Kỹ sư cấp bậc bình quân 4/8			công						0.12000			63,050						7566


												Máy thi công									1									497.490822


									:CMSCMSC13			Máy Scaner			Ca						0.00150			140,971						211.4565


									:CMvtMvtC14			Máy vi tính			Ca						0.00270			11,068						29.8836


									:CMvPMvPC16			Máy vẽ Ploter			Ca						0.00300			82,132						246.396


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						2.00000									9.754722


												Trực tiếp phí khác									1,5%									122.11691733


												Cộng chi phí trực tiếp																		8263.24473933


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									8263.24473933


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									8263.24473933


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									8263.24473933


			277			CM.07704						Số hoá bản đồ địa hình tỷ lệ 1/5000, đường đồng mức 5m Loại khó khăn 4			ha			0												9408.901438


												Vật liệu									1									77.637


									:AGDTGDT14			Giấy Diamat			Tờ						0.00250			20,000						50


									:AĐmcĐmc11			Đĩa mềm			cái						0.00500			4,500						22.5


									:AĐCcĐCc10			Đĩa CD			cái						0.00040			3,600						1.44


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						5.00000									3.697


												Nhân công									1									8827


									:BKsc4c4832			Kỹ sư cấp bậc bình quân 4/8			công						0.14000			63,050						8827


												Máy thi công									1									504.264438


									:CMSCMSC13			Máy Scaner			Ca						0.00150			140,971						211.4565


									:CMvtMvtC14			Máy vi tính			Ca						0.00330			11,068						36.5244


									:CMvPMvPC16			Máy vẽ Ploter			Ca						0.00300			82,132						246.396


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						2.00000									9.887538


												Trực tiếp phí khác									1,5%									141.13352157


												Cộng chi phí trực tiếp																		9550.03495957


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									9550.03495957


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									9550.03495957


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									9550.03495957


			278			CM.07801						Số hoá bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10000, đường đồng mức 5m Loại khó khăn 1			ha			0												38238.35409


												Vật liệu									1									197.8725


									:AGDTGDT14			Giấy Diamat			Tờ						0.00625			20,000						125


									:AĐmcĐmc11			Đĩa mềm			cái						0.01250			4,500						56.25


									:AĐCcĐCc10			Đĩa CD			cái						0.00200			3,600						7.2


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						5.00000									9.4225


												Nhân công									1									37830


									:BKsc4c4832			Kỹ sư cấp bậc bình quân 4/8			công						0.60000			63,050						37830


												Máy thi công									1									210.48159


									:CMSCMSC13			Máy Scaner			Ca						0.00050			140,971						70.4855


									:CMvtMvtC14			Máy vi tính			Ca						0.00300			11,068						33.204


									:CMvPMvPC16			Máy vẽ Ploter			Ca						0.00125			82,132						102.665


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						2.00000									4.12709


												Trực tiếp phí khác									1,5%									573.57531135


												Cộng chi phí trực tiếp																		38811.92940135


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									38811.92940135


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									38811.92940135


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									38811.92940135


			279			CM.07802						Số hoá bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10000, đường đồng mức 5m Loại khó khăn 2			ha			0												44554.64345


												Vật liệu									1									197.8725


									:AGDTGDT14			Giấy Diamat			Tờ						0.00625			20,000						125


									:AĐmcĐmc11			Đĩa mềm			cái						0.01250			4,500						56.25


									:AĐCcĐCc10			Đĩa CD			cái						0.00200			3,600						7.2


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						5.00000									9.4225


												Nhân công									1									44135


									:BKsc4c4832			Kỹ sư cấp bậc bình quân 4/8			công						0.70000			63,050						44135


												Máy thi công									1									221.77095


									:CMSCMSC13			Máy Scaner			Ca						0.00050			140,971						70.4855


									:CMvtMvtC14			Máy vi tính			Ca						0.00400			11,068						44.272


									:CMvPMvPC16			Máy vẽ Ploter			Ca						0.00125			82,132						102.665


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						2.00000									4.34845


												Trực tiếp phí khác									1,5%									668.31965175


												Cộng chi phí trực tiếp																		45222.96310175


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									45222.96310175


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									45222.96310175


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									45222.96310175


			280			CM.07803						Số hoá bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10000, đường đồng mức 5m Loại khó khăn 3			ha			0												50870.93281


												Vật liệu									1									197.8725


									:AGDTGDT14			Giấy Diamat			Tờ						0.00625			20,000						125


									:AĐmcĐmc11			Đĩa mềm			cái						0.01250			4,500						56.25


									:AĐCcĐCc10			Đĩa CD			cái						0.00200			3,600						7.2


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						5.00000									9.4225


												Nhân công									1									50440


									:BKsc4c4832			Kỹ sư cấp bậc bình quân 4/8			công						0.80000			63,050						50440


												Máy thi công									1									233.06031


									:CMSCMSC13			Máy Scaner			Ca						0.00050			140,971						70.4855


									:CMvtMvtC14			Máy vi tính			Ca						0.00500			11,068						55.34


									:CMvPMvPC16			Máy vẽ Ploter			Ca						0.00125			82,132						102.665


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						2.00000									4.56981


												Trực tiếp phí khác									1,5%									763.06399215


												Cộng chi phí trực tiếp																		51633.99680215


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									51633.99680215


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									51633.99680215


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									51633.99680215


			281			CM.07804						Số hoá bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10000, đường đồng mức 5m Loại khó khăn 4			ha			0												57187.22217


												Vật liệu									1									197.8725


									:AGDTGDT14			Giấy Diamat			Tờ						0.00625			20,000						125


									:AĐmcĐmc11			Đĩa mềm			cái						0.01250			4,500						56.25


									:AĐCcĐCc10			Đĩa CD			cái						0.00200			3,600						7.2


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						5.00000									9.4225


												Nhân công									1									56745


									:BKsc4c4832			Kỹ sư cấp bậc bình quân 4/8			công						0.90000			63,050						56745


												Máy thi công									1									244.34967


									:CMSCMSC13			Máy Scaner			Ca						0.00050			140,971						70.4855


									:CMvtMvtC14			Máy vi tính			Ca						0.00600			11,068						66.408


									:CMvPMvPC16			Máy vẽ Ploter			Ca						0.00125			82,132						102.665


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						2.00000									4.79117


												Trực tiếp phí khác									1,5%									857.80833255


												Cộng chi phí trực tiếp																		58045.03050255


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									58045.03050255


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									58045.03050255


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									58045.03050255


			282			CN.01101						Đo vẽ bản đồ địa hình dưới nước tỷ lệ 1/200 đường đồng mức 0,5m Cấp địa hình I			ha			0												1323943.74325


												Vật liệu									1									32560


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						4.00000			4,000						16000


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						2.20000			2,000						4400


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						0.60000			2,000						1200


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						0.40000			20,000						8000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									2960


												Nhân công									1									1276176


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						24.00000			53,174						1276176


												Máy thi công									1									15207.74325


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						0.42000			11,007						4622.94


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						0.60000			15,300						9180


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						0.13500			1,107						149.445


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.09000			5,902						531.18


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						5.00000									724.17825


												Trực tiếp phí khác									1,5%									19859.15614875


												Cộng chi phí trực tiếp																		1343802.89939875


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									1343802.89939875


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									1343802.89939875


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									1343802.89939875


			283			CN.01102						Đo vẽ bản đồ địa hình dưới nước tỷ lệ 1/200 đường đồng mức 0,5m Cấp địa hình II			ha			0												1776533.9215


												Vật liệu									1									32560


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						4.00000			4,000						16000


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						2.20000			2,000						4400


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						0.60000			2,000						1200


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						0.40000			20,000						8000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									2960


												Nhân công									1									1722837.6


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						32.40000			53,174						1722837.6


												Máy thi công									1									21136.3215


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						0.61000			11,007						6714.27


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						0.81800			15,300						12515.4


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						0.28000			1,107						309.96


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.10000			5,902						590.2


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						5.00000									1006.4915


												Trực tiếp phí khác									1,5%									26648.0088225


												Cộng chi phí trực tiếp																		1803181.9303225


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									1803181.9303225


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									1803181.9303225


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									1803181.9303225


			284			CN.01103						Đo vẽ bản đồ địa hình dưới nước tỷ lệ 1/200 đường đồng mức 0,5m Cấp địa hình III			ha			0												2399419.6025


												Vật liệu									1									42020


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						6.00000			4,000						24000


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						2.50000			2,000						5000


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						0.60000			2,000						1200


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						0.40000			20,000						8000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									3820


												Nhân công									1									2329021.2


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						43.80000			53,174						2329021.2


												Máy thi công									1									28378.4025


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						0.93000			11,007						10236.51


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						1.00000			15,300						15300


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						0.76000			1,107						841.32


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.11000			5,902						649.22


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						5.00000									1351.3525


												Trực tiếp phí khác									1,5%									35991.2940375


												Cộng chi phí trực tiếp																		2435410.8965375


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									2435410.8965375


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									2435410.8965375


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									2435410.8965375


			285			CN.01104						Đo vẽ bản đồ địa hình dưới nước tỷ lệ 1/200 đường đồng mức 0,5m Cấp địa hình IV			ha			0												3226154.757


												Vật liệu									1									42020


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						6.00000			4,000						24000


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						2.50000			2,000						5000


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						0.60000			2,000						1200


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						0.40000			20,000						8000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									3820


												Nhân công									1									3153218.2


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						59.30000			53,174						3153218.2


												Máy thi công									1									30916.557


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						1.10000			11,007						12107.7


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						1.00000			15,300						15300


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						1.20000			1,107						1328.4


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.12000			5,902						708.24


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						5.00000									1472.217


												Trực tiếp phí khác									1,5%									48392.321355


												Cộng chi phí trực tiếp																		3274547.078355


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									3274547.078355


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									3274547.078355


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									3274547.078355


			286			CN.01105						Đo vẽ bản đồ địa hình dưới nước tỷ lệ 1/200 đường đồng mức 0,5m Cấp địa hình V			ha			0												4492219.6045


												Vật liệu									1									51480


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						8.00000			4,000						32000


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						2.80000			2,000						5600


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						0.60000			2,000						1200


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						0.40000			20,000						8000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									4680


												Nhân công									1									4397489.8


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						82.70000			53,174						4397489.8


												Máy thi công									1									43249.8045


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						1.53000			11,007						16840.71


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						1.40000			15,300						21420


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						1.90000			1,107						2103.3


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.14000			5,902						826.28


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						5.00000									2059.5145


												Trực tiếp phí khác									1,5%									67383.2940675


												Cộng chi phí trực tiếp																		4559602.8985675


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									4559602.8985675


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									4559602.8985675


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									4559602.8985675


			287			CN.01201						Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/200 đường đồng mức 1m Cấp địa hình I			ha			0												1264815.555


												Vật liệu									1									32560


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						4.00000			4,000						16000


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						2.20000			2,000						4400


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						0.60000			2,000						1200


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						0.40000			20,000						8000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									2960


												Nhân công									1									1217684.6


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						22.90000			53,174						1217684.6


												Máy thi công									1									14570.955


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						0.42000			11,007						4622.94


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.09000			5,902						531.18


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						0.56000			15,300						8568


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						0.14000			1,107						154.98


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						5.00000									693.855


												Trực tiếp phí khác									1,5%									18972.233325


												Cộng chi phí trực tiếp																		1283787.788325


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									1283787.788325


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									1283787.788325


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									1283787.788325


			288			CN.01202						Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/200 đường đồng mức 1m Cấp địa hình II			ha			0												1693648.408


												Vật liệu									1									32560


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						4.00000			4,000						16000


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						2.20000			2,000						4400


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						0.60000			2,000						1200


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						0.40000			20,000						8000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									2960


												Nhân công									1									1641481.38


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						30.87000			53,174						1641481.38


												Máy thi công									1									19607.028


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						0.60000			11,007						6604.2


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.10000			5,902						590.2


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						0.73000			15,300						11169


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						0.28000			1,107						309.96


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						5.00000									933.668


												Trực tiếp phí khác									1,5%									25404.72612


												Cộng chi phí trực tiếp																		1719053.13412


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									1719053.13412


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									1719053.13412


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									1719053.13412


			289			CN.01203						Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/200 đường đồng mức 1m Cấp địa hình III			ha			0												2286308.3525


												Vật liệu									1									42020


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						6.00000			4,000						24000


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						2.50000			2,000						5000


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						0.60000			2,000						1200


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						0.40000			20,000						8000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									3820


												Nhân công									1									2217355.8


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						41.70000			53,174						2217355.8


												Máy thi công									1									26932.5525


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						0.93000			11,007						10236.51


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.11000			5,902						649.22


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						0.91000			15,300						13923


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						0.76000			1,107						841.32


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						5.00000									1282.5025


												Trực tiếp phí khác									1,5%									34294.6252875


												Cộng chi phí trực tiếp																		2320602.9777875


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									2320602.9777875


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									2320602.9777875


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									2320602.9777875


			290			CN.01204						Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/200 đường đồng mức 1m Cấp địa hình IV			ha			0												3071197.748


												Vật liệu									1									42020


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						6.00000			4,000						24000


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						2.50000			2,000						5000


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						0.60000			2,000						1200


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						0.40000			20,000						8000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									3820


												Nhân công									1									2999013.6


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						56.40000			53,174						2999013.6


												Máy thi công									1									30164.148


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						1.16000			11,007						12768.12


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.12000			5,902						708.24


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						0.91000			15,300						13923


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						1.20000			1,107						1328.4


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						5.00000									1436.388


												Trực tiếp phí khác									1,5%									46067.96622


												Cộng chi phí trực tiếp																		3117265.71422


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									3117265.71422


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									3117265.71422


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									3117265.71422


			291			CN.01205						Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/200 đường đồng mức 1m Cấp địa hình V			ha			0												4279933.2045


												Vật liệu									1									51480


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						8.00000			4,000						32000


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						2.80000			2,000						5600


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						0.60000			2,000						1200


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						0.40000			20,000						8000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									4680


												Nhân công									1									4187452.5


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						78.75000			53,174						4187452.5


												Máy thi công									1									41000.7045


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						1.53000			11,007						16840.71


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.14000			5,902						826.28


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						1.26000			15,300						19278


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						1.90000			1,107						2103.3


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						5.00000									1952.4145


												Trực tiếp phí khác									1,5%									64198.9980675


												Cộng chi phí trực tiếp																		4344132.2025675


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									4344132.2025675


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									4344132.2025675


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									4344132.2025675


			292			CN.01206						Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/200 đường đồng mức 1m Cấp địa hình VI			ha			0												5983530.556


												Vật liệu									1									51480


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						8.00000			4,000						32000


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						2.80000			2,000						5600


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						0.60000			2,000						1200


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						0.40000			20,000						8000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									4680


												Nhân công									1									5874663.52


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						110.48000			53,174						5874663.52


												Máy thi công									1									57387.036


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						2.14000			11,007						23554.98


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.17000			5,902						1003.34


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						1.75000			15,300						26775


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						3.00000			1,107						3321


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						5.00000									2732.716


												Trực tiếp phí khác									1,5%									89752.95834


												Cộng chi phí trực tiếp																		6073283.51434


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									6073283.51434


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									6073283.51434


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									6073283.51434


			293			CN.02101						Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/500 đường đồng mức 0,5m Cấp địa hình I			ha			0												466010.159


												Vật liệu									1									14036


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						2.00000			4,000						8000


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						0.60000			2,000						1200


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						0.18000			2,000						360


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						0.16000			20,000						3200


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									1276


												Nhân công									1									446661.6


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						8.40000			53,174						446661.6


												Máy thi công									1									5312.559


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						0.15000			11,007						1651.05


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						0.21000			15,300						3213


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						0.07000			1,107						77.49


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.02000			5,902						118.04


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						5.00000									252.979


												Trực tiếp phí khác									1,5%									6990.152385


												Cộng chi phí trực tiếp																		473000.311385


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									473000.311385


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									473000.311385


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									473000.311385


			294			CN.02102						Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/500 đường đồng mức 0,5m Cấp địa hình II			ha			0												635978.809


												Vật liệu									1									14036


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						2.00000			4,000						8000


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						0.60000			2,000						1200


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						0.18000			2,000						360


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						0.16000			20,000						3200


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									1276


												Nhân công									1									611501


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						11.50000			53,174						611501


												Máy thi công									1									10441.809


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						0.22000			11,007						2421.54


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						0.47000			15,300						7191


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						0.14000			1,107						154.98


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.03000			5,902						177.06


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						5.00000									497.229


												Trực tiếp phí khác									1,5%									9539.682135


												Cộng chi phí trực tiếp																		645518.491135


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									645518.491135


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									645518.491135


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									645518.491135


			295			CN.02103						Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/500 đường đồng mức 0,5m Cấp địa hình III			ha			0												852275.626


												Vật liệu									1									18656


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						3.00000			4,000						12000


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						0.70000			2,000						1400


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						0.18000			2,000						360


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						0.16000			20,000						3200


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									1696


												Nhân công									1									818879.6


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						15.40000			53,174						818879.6


												Máy thi công									1									14740.026


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						0.34000			11,007						3742.38


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						0.63000			15,300						9639


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						0.38000			1,107						420.66


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.04000			5,902						236.08


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						5.00000									701.906


												Trực tiếp phí khác									1,5%									12784.13439


												Cộng chi phí trực tiếp																		865059.76039


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									865059.76039


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									865059.76039


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									865059.76039


			296			CN.02104						Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/500 đường đồng mức 0,5m Cấp địa hình IV			ha			0												1139422.3487


												Vật liệu									1									18656


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						3.00000			4,000						12000


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						0.70000			2,000						1400


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						0.18000			2,000						360


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						0.16000			20,000						3200


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									1696


												Nhân công									1									1100701.8


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						20.70000			53,174						1100701.8


												Máy thi công									1									20064.5487


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						0.43000			11,007						4733.01


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						0.88000			15,300						13464


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						0.60000			1,107						664.2


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.04200			5,902						247.884


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						5.00000									955.4547


												Trực tiếp phí khác									1,5%									17091.3352305


												Cộng chi phí trực tiếp																		1156513.6839305


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									1156513.6839305


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									1156513.6839305


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									1156513.6839305


			297			CN.02105						Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/500 đường đồng mức 0,5m Cấp địa hình V			ha			0												1592211.054


												Vật liệu									1									23276


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						4.00000			4,000						16000


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						0.80000			2,000						1600


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						0.18000			2,000						360


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						0.16000			20,000						3200


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									2116


												Nhân công									1									1540450.78


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						28.97000			53,174						1540450.78


												Máy thi công									1									28484.274


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						0.56000			11,007						6163.92


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						1.28000			15,300						19584


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						0.98000			1,107						1084.86


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.05000			5,902						295.1


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						5.00000									1356.394


												Trực tiếp phí khác									1,5%									23883.16581


												Cộng chi phí trực tiếp																		1616094.21981


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									1616094.21981


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									1616094.21981


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									1616094.21981


			298			CN.02201						Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/500 đường đồng mức 1m Cấp địa hình I			ha			0												448141.439


												Vật liệu									1									14036


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						2.00000			4,000						8000


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						0.60000			2,000						1200


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						0.18000			2,000						360


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						0.16000			20,000						3200


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									1276


												Nhân công									1									429114.18


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						8.07000			53,174						429114.18


												Máy thi công									1									4991.259


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						0.15000			11,007						1651.05


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.02000			5,902						118.04


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						0.19000			15,300						2907


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						0.07000			1,107						77.49


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						5.00000									237.679


												Trực tiếp phí khác									1,5%									6722.121585


												Cộng chi phí trực tiếp																		454863.560585


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									454863.560585


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									454863.560585


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									454863.560585


			299			CN.02202						Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/500 đường đồng mức 1m Cấp địa hình II			ha			0												597985.889


												Vật liệu									1									14036


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						2.00000			4,000						8000


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						0.60000			2,000						1200


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						0.18000			2,000						360


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						0.16000			20,000						3200


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									1276


												Nhân công									1									574279.2


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						10.80000			53,174						574279.2


												Máy thi công									1									9670.689


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						0.22000			11,007						2421.54


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.03000			5,902						177.06


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						0.42200			15,300						6456.6


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						0.14000			1,107						154.98


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						5.00000									460.509


												Trực tiếp phí khác									1,5%									8969.788335


												Cộng chi phí trực tiếp																		606955.677335


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									606955.677335


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									606955.677335


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									606955.677335


			300			CN.02203						Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/500 đường đồng mức 1m Cấp địa hình III			ha			0												808772.526


												Vật liệu									1									18656


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						3.00000			4,000						12000


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						0.70000			2,000						1400


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						0.18000			2,000						360


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						0.16000			20,000						3200


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									1696


												Nhân công									1									776340.4


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						14.60000			53,174						776340.4


												Máy thi công									1									13776.126


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						0.34000			11,007						3742.38


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.04000			5,902						236.08


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						0.57000			15,300						8721


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						0.38000			1,107						420.66


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						5.00000									656.006


												Trực tiếp phí khác									1,5%									12131.58789


												Cộng chi phí trực tiếp																		820904.11389


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									820904.11389


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									820904.11389


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									820904.11389


			301			CN.02204						Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/500 đường đồng mức 1m Cấp địa hình IV			ha			0												1084802.4987


												Vật liệu									1									18656


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						3.00000			4,000						12000


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						0.70000			2,000						1400


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						0.18000			2,000						360


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						0.16000			20,000						3200


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									1696


												Nhân công									1									1047527.8


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						19.70000			53,174						1047527.8


												Máy thi công									1									18618.6987


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						0.43000			11,007						4733.01


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.04200			5,902						247.884


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						0.79000			15,300						12087


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						0.60000			1,107						664.2


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						5.00000									886.6047


												Trực tiếp phí khác									1,5%									16272.0374805


												Cộng chi phí trực tiếp																		1101074.5361805


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									1101074.5361805


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									1101074.5361805


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									1101074.5361805


			302			CN.02205						Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/500 đường đồng mức 1m Cấp địa hình V			ha			0												1517274.224


												Vật liệu									1									23276


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						4.00000			4,000						16000


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						0.80000			2,000						1600


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						0.18000			2,000						360


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						0.16000			20,000						3200


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									2116


												Nhân công									1									1467602.4


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						27.60000			53,174						1467602.4


												Máy thi công									1									26395.824


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						0.56000			11,007						6163.92


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.05000			5,902						295.1


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						1.15000			15,300						17595


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						0.98000			1,107						1084.86


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						5.00000									1256.944


												Trực tiếp phí khác									1,5%									22759.11336


												Cộng chi phí trực tiếp																		1540033.33736


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									1540033.33736


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									1540033.33736


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									1540033.33736


			303			CN.02206						Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/500 đường đồng mức 1m Cấp địa hình VI			ha			0												2121066.731


												Vật liệu									1									23276


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						4.00000			4,000						16000


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						0.80000			2,000						1600


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						0.18000			2,000						360


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						0.16000			20,000						3200


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									2116


												Nhân công									1									2057833.8


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						38.70000			53,174						2057833.8


												Máy thi công									1									39956.931


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						0.80000			11,007						8805.6


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.06000			5,902						354.12


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						1.78000			15,300						27234


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						1.50000			1,107						1660.5


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						5.00000									1902.711


												Trực tiếp phí khác									1,5%									31816.000965


												Cộng chi phí trực tiếp																		2152882.731965


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									2152882.731965


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									2152882.731965


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									2152882.731965


			304			CN.03101						Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/1000 đường đồng mức 1m Cấp địa hình I			ha			0												15488306.245


												Vật liệu									1									144900


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						15.00000			4,000						60000


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						16.00000			2,000						32000


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						5.00000			2,000						10000


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						1.20000			20,000						24000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000									18900


												Nhân công									1									15101416


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						284.00000			53,174						15101416


												Máy thi công									1									241990.245


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						2.70000			11,007						29718.9


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						1.20000			5,902						7082.4


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						12.60000			15,300						192780


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						0.80000			1,107						885.6


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						5.00000									11523.345


												Trực tiếp phí khác									1,5%									232324.593675


												Cộng chi phí trực tiếp																		15720630.838675


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									15720630.838675


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									15720630.838675


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									15720630.838675


			305			CN.03102						Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/1000 đường đồng mức 1m Cấp địa hình II			ha			0												20886684.805


												Vật liệu									1									190900


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						25.00000			4,000						100000


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						16.00000			2,000						32000


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						5.00000			2,000						10000


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						1.20000			20,000						24000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000									24900


												Nhân công									1									20355007.2


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						382.80000			53,174						20355007.2


												Máy thi công									1									340777.605


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						4.90000			11,007						53934.3


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						1.70000			5,902						10033.4


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						16.80000			15,300						257040


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						3.20000			1,107						3542.4


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						5.00000									16227.505


												Trực tiếp phí khác									1,5%									313300.272075


												Cộng chi phí trực tiếp																		21199985.077075


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									21199985.077075


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									21199985.077075


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									21199985.077075


			306			CN.03103						Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/1000 đường đồng mức 1m Cấp địa hình III			ha			0												28301880.655


												Vật liệu									1									246100


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						35.00000			4,000						140000


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						20.00000			2,000						40000


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						5.00000			2,000						10000


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						1.20000			20,000						24000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000									32100


												Nhân công									1									27581353.8


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						518.70000			53,174						27581353.8


												Máy thi công									1									474426.855


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						7.50000			11,007						82552.5


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						2.70000			5,902						15935.4


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						22.40000			15,300						342720


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						9.60000			1,107						10627.2


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						5.00000									22591.755


												Trực tiếp phí khác									1,5%									424528.209825


												Cộng chi phí trực tiếp																		28726408.864825


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									28726408.864825


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									28726408.864825


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									28726408.864825


			307			CN.03104						Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/1000 đường đồng mức 1m Cấp địa hình IV			ha			0												37758705.61


												Vật liệu									1									269100


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						40.00000			4,000						160000


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						20.00000			2,000						40000


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						5.00000			2,000						10000


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						1.20000			20,000						24000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000									35100


												Nhân công									1									36796408


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						692.00000			53,174						36796408


												Máy thi công									1									693197.61


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						12.60000			11,007						138688.2


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						3.40000			5,902						20066.8


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						31.50000			15,300						481950


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						17.60000			1,107						19483.2


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						5.00000									33009.41


												Trực tiếp phí khác									1,5%									566380.58415


												Cộng chi phí trực tiếp																		38325086.19415


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									38325086.19415


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									38325086.19415


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									38325086.19415


			308			CN.03105						Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/1000 đường đồng mức 1m Cấp địa hình V			ha			0												52704199.16


												Vật liệu									1									338100


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						50.00000			4,000						200000


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						30.00000			2,000						60000


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						5.00000			2,000						10000


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						1.20000			20,000						24000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000									44100


												Nhân công									1									51259736


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						964.00000			53,174						51259736


												Máy thi công									1									1106363.16


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						17.00000			11,007						187119


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						5.10000			5,902						30100.2


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						52.50000			15,300						803250


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						30.00000			1,107						33210


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						5.00000									52683.96


												Trực tiếp phí khác									1,5%									790562.9874


												Cộng chi phí trực tiếp																		53494762.1474


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									53494762.1474


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									53494762.1474


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									53494762.1474


			309			CN.03106						Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/1000 đường đồng mức 1m Cấp địa hình VI			ha			0												71449027.225


												Vật liệu									1									361100


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						55.00000			4,000						220000


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						30.00000			2,000						60000


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						5.00000			2,000						10000


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						1.20000			20,000						24000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000									47100


												Nhân công									1									69604766


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						1,309.00000			53,174						69604766


												Máy thi công									1									1483161.225


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						25.50000			11,007						280678.5


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						5.50000			5,902						32461


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						68.60000			15,300						1049580


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						45.00000			1,107						49815


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						5.00000									70626.725


												Trực tiếp phí khác									1,5%									1071735.408375


												Cộng chi phí trực tiếp																		72520762.633375


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									72520762.633375


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									72520762.633375


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									72520762.633375


			310			CN.03201						Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/1000 đường đồng mức 2m Cấp địa hình I			ha			0												14829333.745


												Vật liệu									1									144900


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						15.00000			4,000						60000


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						16.00000			2,000						32000


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						5.00000			2,000						10000


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						1.20000			20,000						24000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000									18900


												Nhân công									1									14463328


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						272.00000			53,174						14463328


												Máy thi công									1									221105.745


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						2.70000			11,007						29718.9


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						1.20000			5,902						7082.4


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						11.30000			15,300						172890


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						0.80000			1,107						885.6


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						5.00000									10528.845


												Trực tiếp phí khác									1,5%									222440.006175


												Cộng chi phí trực tiếp																		15051773.751175


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									15051773.751175


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									15051773.751175


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									15051773.751175


			311			CN.03202						Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/1000 đường đồng mức 2m Cấp địa hình II			ha			0												19540980.405


												Vật liệu									1									190900


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						25.00000			4,000						100000


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						16.00000			2,000						32000


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						5.00000			2,000						10000


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						1.20000			20,000						24000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000									24900


												Nhân công									1									19036292


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						358.00000			53,174						19036292


												Máy thi công									1									313788.405


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						4.90000			11,007						53934.3


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						1.70000			5,902						10033.4


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						15.12000			15,300						231336


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						3.20000			1,107						3542.4


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						5.00000									14942.305


												Trực tiếp phí khác									1,5%									293114.706075


												Cộng chi phí trực tiếp																		19834095.111075


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									19834095.111075


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									19834095.111075


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									19834095.111075


			312			CN.03203						Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/1000 đường đồng mức 2m Cấp địa hình III			ha			0												26951533.355


												Vật liệu									1									246100


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						35.00000			4,000						140000


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						20.00000			2,000						40000


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						5.00000			2,000						10000


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						1.20000			20,000						24000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000									32100


												Nhân công									1									26267956


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						494.00000			53,174						26267956


												Máy thi công									1									437477.355


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						7.50000			11,007						82552.5


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						2.70000			5,902						15935.4


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						20.10000			15,300						307530


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						9.60000			1,107						10627.2


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						5.00000									20832.255


												Trực tiếp phí khác									1,5%									404273.000325


												Cộng chi phí trực tiếp																		27355806.355325


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									27355806.355325


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									27355806.355325


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									27355806.355325


			313			CN.03204						Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/1000 đường đồng mức 2m Cấp địa hình IV			ha			0												35686685.61


												Vật liệu									1									269100


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						40.00000			4,000						160000


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						20.00000			2,000						40000


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						5.00000			2,000						10000


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						1.20000			20,000						24000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000									35100


												Nhân công									1									34775796


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						654.00000			53,174						34775796


												Máy thi công									1									641789.61


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						12.60000			11,007						138688.2


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						3.40000			5,902						20066.8


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						28.30000			15,300						432990


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						17.60000			1,107						19483.2


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						5.00000									30561.41


												Trực tiếp phí khác									1,5%									535300.28415


												Cộng chi phí trực tiếp																		36221985.89415


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									36221985.89415


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									36221985.89415


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									36221985.89415


			314			CN.03205						Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/1000 đường đồng mức 2m Cấp địa hình V			ha			0												49859948.41


												Vật liệu									1									338100


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						50.00000			4,000						200000


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						30.00000			2,000						60000


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						5.00000			2,000						10000


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						1.20000			20,000						24000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000									44100


												Nhân công									1									48601036


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						914.00000			53,174						48601036


												Máy thi công									1									920812.41


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						17.00000			11,007						187119


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						5.10000			5,902						30100.2


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						40.95000			15,300						626535


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						30.00000			1,107						33210


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						5.00000									43848.21


												Trực tiếp phí khác									1,5%									747899.22615


												Cộng chi phí trực tiếp																		50607847.63615


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									50607847.63615


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									50607847.63615


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									50607847.63615


			315			CN.03206						Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/1000 đường đồng mức 2m Cấp địa hình VI			ha			0												68041390.725


												Vật liệu									1									361100


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						55.00000			4,000						220000


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						30.00000			2,000						60000


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						5.00000			2,000						10000


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						1.20000			20,000						24000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000									47100


												Nhân công									1									66307978


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						1,247.00000			53,174						66307978


												Máy thi công									1									1372312.725


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						25.50000			11,007						280678.5


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						5.50000			5,902						32461


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						61.70000			15,300						944010


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						45.00000			1,107						49815


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						5.00000									65348.225


												Trực tiếp phí khác									1,5%									1020620.860875


												Cộng chi phí trực tiếp																		69062011.585875


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									69062011.585875


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									69062011.585875


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									69062011.585875


			316			CN.04101						Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/2000 đường đồng mức 1m Cấp địa hình I			ha			0												6832203.825


												Vật liệu									1									78200


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						8.00000			4,000						32000


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						1.50000			2,000						3000


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						1.50000			2,000						3000


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						1.50000			20,000						30000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000									10200


												Nhân công									1									6646750


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						125.00000			53,174						6646750


												Máy thi công									1									107253.825


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						1.00000			11,007						11007


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.85000			5,902						5016.7


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						5.60000			15,300						85680


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						0.40000			1,107						442.8


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						5.00000									5107.325


												Trực tiếp phí khác									1,5%									102483.057375


												Cộng chi phí trực tiếp																		6934686.882375


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									6934686.882375


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									6934686.882375


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									6934686.882375


			317			CN.04102						Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/2000 đường đồng mức 1m Cấp địa hình II			ha			0												9691725.417


												Vật liệu									1									87400


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						10.00000			4,000						40000


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						1.50000			2,000						3000


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						1.50000			2,000						3000


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						1.50000			20,000						30000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000									11400


												Nhân công									1									9464972


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						178.00000			53,174						9464972


												Máy thi công									1									139353.417


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						1.70000			11,007						18711.9


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						1.02000			5,902						6020.04


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						7.00000			15,300						107100


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						0.80000			1,107						885.6


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						5.00000									6635.877


												Trực tiếp phí khác									1,5%									145375.881255


												Cộng chi phí trực tiếp																		9837101.298255


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									9837101.298255


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									9837101.298255


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									9837101.298255


			318			CN.04103						Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/2000 đường đồng mức 1m Cấp địa hình III			ha			0												15085811.801


												Vật liệu									1									104650


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						13.00000			4,000						52000


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						3.00000			2,000						6000


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						1.50000			2,000						3000


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						1.50000			20,000						30000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000									13650


												Nhân công									1									14782372


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						278.00000			53,174						14782372


												Máy thi công									1									198789.801


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						3.50000			11,007						38524.5


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						1.36000			5,902						8026.72


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						9.10000			15,300						139230


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						3.20000			1,107						3542.4


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						5.00000									9466.181


												Trực tiếp phí khác									1,5%									226287.177015


												Cộng chi phí trực tiếp																		15312098.978015


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									15312098.978015


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									15312098.978015


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									15312098.978015


			319			CN.04104						Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/2000 đường đồng mức 1m Cấp địa hình IV			ha			0												19118915.285


												Vật liệu									1									113850


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						15.00000			4,000						60000


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						3.00000			2,000						6000


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						1.50000			2,000						3000


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						1.50000			20,000						30000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000									14850


												Nhân công									1									18717248


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						352.00000			53,174						18717248


												Máy thi công									1									287817.285


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						4.70000			11,007						51732.9


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						2.00000			5,902						11804


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						13.30000			15,300						203490


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						6.40000			1,107						7084.8


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						5.00000									13705.585


												Trực tiếp phí khác									1,5%									286783.729275


												Cộng chi phí trực tiếp																		19405699.014275


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									19405699.014275


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									19405699.014275


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									19405699.014275


			320			CN.04105						Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/2000 đường đồng mức 1m Cấp địa hình V			ha			0												26823232.965


												Vật liệu									1									129950


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						18.00000			4,000						72000


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						4.00000			2,000						8000


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						1.50000			2,000						3000


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						1.50000			20,000						30000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000									16950


												Nhân công									1									26267956


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						494.00000			53,174						26267956


												Máy thi công									1									425326.965


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						7.50000			11,007						82552.5


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						3.40000			5,902						20066.8


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						18.90000			15,300						289170


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						12.00000			1,107						13284


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						5.00000									20253.665


												Trực tiếp phí khác									1,5%									402348.494475


												Cộng chi phí trực tiếp																		27225581.459475


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									27225581.459475


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									27225581.459475


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									27225581.459475


			321			CN.04106						Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/2000 đường đồng mức 1m Cấp địa hình VI			ha			0												37551203.673


												Vật liệu									1									143750


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						21.00000			4,000						84000


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						4.00000			2,000						8000


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						1.50000			2,000						3000


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						1.50000			20,000						30000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000									18750


												Nhân công									1									36796408


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						692.00000			53,174						36796408


												Máy thi công									1									611045.673


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						10.20000			11,007						112271.4


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						3.43000			5,902						20243.86


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						28.00000			15,300						428400


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						19.00000			1,107						21033


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						5.00000									29097.413


												Trực tiếp phí khác									1,5%									563268.055095


												Cộng chi phí trực tiếp																		38114471.728095


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									38114471.728095


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									38114471.728095


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									38114471.728095


			322			CN.04201						Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/2000 đường đồng mức 2m Cấp địa hình I			ha			0												6504163.425


												Vật liệu									1									78200


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						8.00000			4,000						32000


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						1.50000			2,000						3000


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						1.50000			2,000						3000


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						1.50000			20,000						30000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000									10200


												Nhân công									1									6327706


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						119.00000			53,174						6327706


												Máy thi công									1									98257.425


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						1.00000			11,007						11007


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.85000			5,902						5016.7


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						5.04000			15,300						77112


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						0.40000			1,107						442.8


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						5.00000									4678.925


												Trực tiếp phí khác									1,5%									97562.451375


												Cộng chi phí trực tiếp																		6601725.876375


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									6601725.876375


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									6601725.876375


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									6601725.876375


			323			CN.04202						Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/2000 đường đồng mức 2m Cấp địa hình II			ha			0												9148739.917


												Vật liệu									1									87400


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						10.00000			4,000						40000


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						1.50000			2,000						3000


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						1.50000			2,000						3000


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						1.50000			20,000						30000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000									11400


												Nhân công									1									8933232


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						168.00000			53,174						8933232


												Máy thi công									1									128107.917


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						1.70000			11,007						18711.9


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						1.02000			5,902						6020.04


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						6.30000			15,300						96390


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						0.80000			1,107						885.6


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						5.00000									6100.377


												Trực tiếp phí khác									1,5%									137231.098755


												Cộng chi phí trực tiếp																		9285971.015755


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									9285971.015755


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									9285971.015755


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									9285971.015755


			324			CN.04203						Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/2000 đường đồng mức 2m Cấp địa hình III			ha			0												14322133.711


												Vật liệu									1									104650


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						13.00000			4,000						52000


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						3.00000			2,000						6000


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						1.50000			2,000						3000


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						1.50000			20,000						30000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000									13650


												Nhân công									1									14037936


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						264.00000			53,174						14037936


												Máy thi công									1									179547.711


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						3.10000			11,007						34121.7


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						1.36000			5,902						8026.72


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						8.19000			15,300						125307


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						3.20000			1,107						3542.4


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						5.00000									8549.891


												Trực tiếp phí khác									1,5%									214832.005665


												Cộng chi phí trực tiếp																		14536965.716665


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									14536965.716665


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									14536965.716665


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									14536965.716665


			325			CN.04204						Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/2000 đường đồng mức 2m Cấp địa hình IV			ha			0												18087242.835


												Vật liệu									1									113850


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						15.00000			4,000						60000


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						3.00000			2,000						6000


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						1.50000			2,000						3000


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						1.50000			20,000						30000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000									14850


												Nhân công									1									17706942


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						333.00000			53,174						17706942


												Máy thi công									1									266450.835


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						4.70000			11,007						51732.9


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						2.00000			5,902						11804


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						11.97000			15,300						183141


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						6.40000			1,107						7084.8


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						5.00000									12688.135


												Trực tiếp phí khác									1,5%									271308.642525


												Cộng chi phí trực tiếp																		18358551.477525


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									18358551.477525


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									18358551.477525


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									18358551.477525


			326			CN.04205						Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/2000 đường đồng mức 2m Cấp địa hình V			ha			0												25463520.115


												Vật liệu									1									129950


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						18.00000			4,000						72000


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						4.00000			2,000						8000


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						1.50000			2,000						3000


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						1.50000			20,000						30000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000									16950


												Nhân công									1									24938606


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						469.00000			53,174						24938606


												Máy thi công									1									394964.115


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						7.50000			11,007						82552.5


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						3.40000			5,902						20066.8


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						17.01000			15,300						260253


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						12.00000			1,107						13284


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						5.00000									18807.815


												Trực tiếp phí khác									1,5%									381952.801725


												Cộng chi phí trực tiếp																		25845472.916725


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									25845472.916725


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									25845472.916725


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									25845472.916725


			327			CN.04206						Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/2000 đường đồng mức 2m Cấp địa hình VI			ha			0												35485423.76


												Vật liệu									1									143750


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						21.00000			4,000						84000


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						4.00000			2,000						8000


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						1.50000			2,000						3000


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						1.50000			20,000						30000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000									18750


												Nhân công									1									34775796


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						654.00000			53,174						34775796


												Máy thi công									1									565877.76


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						10.20000			11,007						112271.4


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						3.40000			5,902						20066.8


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						25.20000			15,300						385560


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						19.00000			1,107						21033


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						5.00000									26946.56


												Trực tiếp phí khác									1,5%									532281.3564


												Cộng chi phí trực tiếp																		36017705.1164


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									36017705.1164


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									36017705.1164


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									36017705.1164


			328			CN.05101						Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/5000 đường đồng mức 2m Cấp địa hình I			ha			0												4039163.8735


												Vật liệu									1									46920


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						8.00000			4,000						32000


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						1.00000			2,000						2000


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						0.40000			2,000						800


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						0.30000			20,000						6000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000									6120


												Nhân công									1									3934876


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						74.00000			53,174						3934876


												Máy thi công									1									57367.8735


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						0.47000			11,007						5173.29


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.34000			5,902						2006.68


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						3.08000			15,300						47124


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						0.30000			1,107						332.1


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						5.00000									2731.8035


												Trực tiếp phí khác									1,5%									60587.4581025


												Cộng chi phí trực tiếp																		4099751.3316025


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									4099751.3316025


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									4099751.3316025


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									4099751.3316025


			329			CN.05102						Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/5000 đường đồng mức 2m Cấp địa hình II			ha			0												5382602.116


												Vật liệu									1									56120


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						10.00000			4,000						40000


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						1.00000			2,000						2000


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						0.40000			2,000						800


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						0.30000			20,000						6000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000									7320


												Nhân công									1									5253591.2


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						98.80000			53,174						5253591.2


												Máy thi công									1									72890.916


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						0.82000			11,007						9025.74


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.34000			5,902						2006.68


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						3.78000			15,300						57834


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						0.50000			1,107						553.5


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						5.00000									3470.996


												Trực tiếp phí khác									1,5%									80739.03174


												Cộng chi phí trực tiếp																		5463341.14774


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									5463341.14774


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									5463341.14774


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									5463341.14774


			330			CN.05103						Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/5000 đường đồng mức 2m Cấp địa hình III			ha			0												6722309.6225


												Vật liệu									1									72220


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						13.00000			4,000						52000


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						2.00000			2,000						4000


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						0.40000			2,000						800


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						0.30000			20,000						6000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000									9420


												Nhân công									1									6566989


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						123.50000			53,174						6566989


												Máy thi công									1									83100.6225


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						0.95000			11,007						10456.65


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.60000			5,902						3541.2


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						4.20000			15,300						64260


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						0.80000			1,107						885.6


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						5.00000									3957.1725


												Trực tiếp phí khác									1,5%									100834.6443375


												Cộng chi phí trực tiếp																		6823144.2668375


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									6823144.2668375


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									6823144.2668375


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									6823144.2668375


			331			CN.05104						Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/5000 đường đồng mức 2m Cấp địa hình IV			ha			0												9403523.284


												Vật liệu									1									81420


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						15.00000			4,000						60000


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						2.00000			2,000						4000


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						0.40000			2,000						800


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						0.30000			20,000						6000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000									10620


												Nhân công									1									9199102


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						173.00000			53,174						9199102


												Máy thi công									1									123001.284


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						1.36000			11,007						14969.52


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.68000			5,902						4013.36


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						6.30000			15,300						96390


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						1.60000			1,107						1771.2


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						5.00000									5857.204


												Trực tiếp phí khác									1,5%									141052.84926


												Cộng chi phí trực tiếp																		9544576.13326


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									9544576.13326


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									9544576.13326


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									9544576.13326


			332			CN.05105						Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/5000 đường đồng mức 2m Cấp địa hình V			ha			0												12792641.806


												Vật liệu									1									111320


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						21.00000			4,000						84000


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						3.00000			2,000						6000


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						0.40000			2,000						800


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						0.30000			20,000						6000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000									14520


												Nhân công									1									12495890


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						235.00000			53,174						12495890


												Máy thi công									1									185431.806


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						2.04000			11,007						22454.28


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						1.02000			5,902						6020.04


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						9.45000			15,300						144585


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						3.20000			1,107						3542.4


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						5.00000									8830.086


												Trực tiếp phí khác									1,5%									191889.62709


												Cộng chi phí trực tiếp																		12984531.43309


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									12984531.43309


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									12984531.43309


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									12984531.43309


			333			CN.05106						Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/5000 đường đồng mức 2m Cấp địa hình VI			ha			0												17459653.214


												Vật liệu									1									111320


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						21.00000			4,000						84000


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						3.00000			2,000						6000


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						0.40000			2,000						800


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						0.30000			20,000						6000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000									14520


												Nhân công									1									17068854


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						321.00000			53,174						17068854


												Máy thi công									1									279479.214


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						3.06000			11,007						33681.42


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						1.53000			5,902						9030.06


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						14.20000			15,300						217260


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						5.60000			1,107						6199.2


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						5.00000									13308.534


												Trực tiếp phí khác									1,5%									261894.79821


												Cộng chi phí trực tiếp																		17721548.01221


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									17721548.01221


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									17721548.01221


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									17721548.01221


			334			CN.05201						Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/5000 đường đồng mức 5m Cấp địa hình I			ha			0												3837921.8735


												Vật liệu									1									46920


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						8.00000			4,000						32000


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						1.00000			2,000						2000


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						0.40000			2,000						800


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						0.30000			20,000						6000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000									6120


												Nhân công									1									3738132.2


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						70.30000			53,174						3738132.2


												Máy thi công									1									52869.6735


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						0.47000			11,007						5173.29


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.34000			5,902						2006.68


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						2.80000			15,300						42840


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						0.30000			1,107						332.1


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						5.00000									2517.6035


												Trực tiếp phí khác									1,5%									57568.8281025


												Cộng chi phí trực tiếp																		3895490.7016025


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									3895490.7016025


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									3895490.7016025


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									3895490.7016025


			335			CN.05202						Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/5000 đường đồng mức 5m Cấp địa hình II			ha			0												4719798.516


												Vật liệu									1									56120


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						10.00000			4,000						40000


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						1.00000			2,000						2000


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						0.40000			2,000						800


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						0.30000			20,000						6000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000									7320


												Nhân công									1									4596892.3


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						86.45000			53,174						4596892.3


												Máy thi công									1									66786.216


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						0.82000			11,007						9025.74


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.34000			5,902						2006.68


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						3.40000			15,300						52020


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						0.50000			1,107						553.5


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						5.00000									3180.296


												Trực tiếp phí khác									1,5%									70796.97774


												Cộng chi phí trực tiếp																		4790595.49374


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									4790595.49374


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									4790595.49374


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									4790595.49374


			336			CN.05203						Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/5000 đường đồng mức 5m Cấp địa hình III			ha			0												6369931.3225


												Vật liệu									1									72220


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						13.00000			4,000						52000


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						2.00000			2,000						4000


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						0.40000			2,000						800


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						0.30000			20,000						6000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000									9420


												Nhân công									1									6221358


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						117.00000			53,174						6221358


												Máy thi công									1									76353.3225


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						0.95000			11,007						10456.65


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.60000			5,902						3541.2


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						3.78000			15,300						57834


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						0.80000			1,107						885.6


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						5.00000									3635.8725


												Trực tiếp phí khác									1,5%									95548.9698375


												Cộng chi phí trực tiếp																		6465480.2923375


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									6465480.2923375


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									6465480.2923375


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									6465480.2923375


			337			CN.05204						Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/5000 đường đồng mức 5m Cấp địa hình IV			ha			0												8728727.334


												Vật liệu									1									81420


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						15.00000			4,000						60000


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						2.00000			2,000						4000


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						0.40000			2,000						800


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						0.30000			20,000						6000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000									10620


												Nhân công									1									8534427


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						160.50000			53,174						8534427


												Máy thi công									1									112880.334


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						1.36000			11,007						14969.52


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.68000			5,902						4013.36


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						5.67000			15,300						86751


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						1.60000			1,107						1771.2


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						5.00000									5375.254


												Trực tiếp phí khác									1,5%									130930.91001


												Cộng chi phí trực tiếp																		8859658.24401


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									8859658.24401


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									8859658.24401


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									8859658.24401


			338			CN.05205						Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/5000 đường đồng mức 5m Cấp địa hình V			ha			0												12086118.056


												Vật liệu									1									111320


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						21.00000			4,000						84000


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						3.00000			2,000						6000


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						0.40000			2,000						800


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						0.30000			20,000						6000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000									14520


												Nhân công									1									11804628


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						222.00000			53,174						11804628


												Máy thi công									1									170170.056


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						2.04000			11,007						22454.28


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						1.02000			5,902						6020.04


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						8.50000			15,300						130050


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						3.20000			1,107						3542.4


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						5.00000									8103.336


												Trực tiếp phí khác									1,5%									181291.77084


												Cộng chi phí trực tiếp																		12267409.82684


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									12267409.82684


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									12267409.82684


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									12267409.82684


			339			CN.05206						Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/5000 đường đồng mức 5m Cấp địa hình VI			ha			0												16783122.014


												Vật liệu									1									111320


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						21.00000			4,000						84000


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						3.00000			2,000						6000


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						0.40000			2,000						800


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						0.30000			20,000						6000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000									14520


												Nhân công									1									16414813.8


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						308.70000			53,174						16414813.8


												Máy thi công									1									256988.214


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						3.06000			11,007						33681.42


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						1.53000			5,902						9030.06


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						12.80000			15,300						195840


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						5.60000			1,107						6199.2


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						5.00000									12237.534


												Trực tiếp phí khác									1,5%									251746.83021


												Cộng chi phí trực tiếp																		17034868.84421


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									17034868.84421


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									17034868.84421


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									17034868.84421


			340			CN.06101						Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/10000 đường đồng mức 2m Cấp địa hình I			ha			0												1548100.052


												Vật liệu									1									27715


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						5.00000			4,000						20000


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						0.80000			2,000						1600


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						0.25000			2,000						500


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						0.10000			20,000						2000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000									3615


												Nhân công									1									1494189.4


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						28.10000			53,174						1494189.4


												Máy thi công									1									26195.652


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						0.22000			11,007						2421.54


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.15000			5,902						885.3


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						1.40000			15,300						21420


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						0.20000			1,107						221.4


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						5.00000									1247.412


												Trực tiếp phí khác									1,5%									23221.50078


												Cộng chi phí trực tiếp																		1571321.55278


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									1571321.55278


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									1571321.55278


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									1571321.55278


			341			CN.06102						Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/10000 đường đồng mức 2m Cấp địa hình II			ha			0												1897965.219


												Vật liệu									1									27715


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						5.00000			4,000						20000


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						0.80000			2,000						1600


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						0.25000			2,000						500


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						0.10000			20,000						2000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000									3615


												Nhân công									1									1839820.4


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						34.60000			53,174						1839820.4


												Máy thi công									1									30429.819


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						0.34000			11,007						3742.38


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.15000			5,902						885.3


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						1.57000			15,300						24021


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						0.30000			1,107						332.1


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						5.00000									1449.039


												Trực tiếp phí khác									1,5%									28469.478285


												Cộng chi phí trực tiếp																		1926434.697285


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									1926434.697285


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									1926434.697285


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									1926434.697285


			342			CN.06103						Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/10000 đường đồng mức 2m Cấp địa hình III			ha			0												2570932.74


												Vật liệu									1									42205


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						8.00000			4,000						32000


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						1.10000			2,000						2200


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						0.25000			2,000						500


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						0.10000			20,000						2000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000									5505


												Nhân công									1									2493860.6


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						46.90000			53,174						2493860.6


												Máy thi công									1									34867.14


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						0.40000			11,007						4402.8


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.25000			5,902						1475.5


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						1.75000			15,300						26775


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						0.50000			1,107						553.5


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						5.00000									1660.34


												Trực tiếp phí khác									1,5%									38563.9911


												Cộng chi phí trực tiếp																		2609496.7311


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									2609496.7311


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									2609496.7311


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									2609496.7311


			343			CN.06104						Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/10000 đường đồng mức 2m Cấp địa hình IV			ha			0												3506997.5575


												Vật liệu									1									42205


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						8.00000			4,000						32000


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						1.10000			2,000						2200


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						0.25000			2,000						500


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						0.10000			20,000						2000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000									5505


												Nhân công									1									3413770.8


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						64.20000			53,174						3413770.8


												Máy thi công									1									51021.7575


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						0.57000			11,007						6273.99


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.28000			5,902						1652.56


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						2.60000			15,300						39780


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						0.80000			1,107						885.6


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						5.00000									2429.6075


												Trực tiếp phí khác									1,5%									52604.9633625


												Cộng chi phí trực tiếp																		3559602.5208625


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									3559602.5208625


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									3559602.5208625


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									3559602.5208625


			344			CN.06105						Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/10000 đường đồng mức 2m Cấp địa hình V			ha			0												4851322.21


												Vật liệu									1									52325


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						10.00000			4,000						40000


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						1.50000			2,000						3000


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						0.25000			2,000						500


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						0.10000			20,000						2000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000									6825


												Nhân công									1									4727168.6


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						88.90000			53,174						4727168.6


												Máy thi công									1									71828.61


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						0.80000			11,007						8805.6


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.40000			5,902						2360.8


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						3.64000			15,300						55692


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						1.40000			1,107						1549.8


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						5.00000									3420.41


												Trực tiếp phí khác									1,5%									72769.83315


												Cộng chi phí trực tiếp																		4924092.04315


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									4924092.04315


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									4924092.04315


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									4924092.04315


			345			CN.06106						Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/10000 đường đồng mức 2m Cấp địa hình VI			ha			0												6727815.75


												Vật liệu									1									52325


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						10.00000			4,000						40000


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						1.50000			2,000						3000


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						0.25000			2,000						500


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						0.10000			20,000						2000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000									6825


												Nhân công									1									6566989


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						123.50000			53,174						6566989


												Máy thi công									1									108501.75


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						1.20000			11,007						13208.4


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.60000			5,902						3541.2


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						5.50000			15,300						84150


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						2.20000			1,107						2435.4


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						5.00000									5166.75


												Trực tiếp phí khác									1,5%									100917.23625


												Cộng chi phí trực tiếp																		6828732.98625


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									6828732.98625


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									6828732.98625


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									6828732.98625


			346			CN.06201						Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/10000 đường đồng mức 5m Cấp địa hình I			ha			0												1471407.352


												Vật liệu									1									27715


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						5.00000			4,000						20000


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						0.80000			2,000						1600


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						0.25000			2,000						500


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						0.10000			20,000						2000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000									3615


												Nhân công									1									1419745.8


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						26.70000			53,174						1419745.8


												Máy thi công									1									23946.552


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						0.22000			11,007						2421.54


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.15000			5,902						885.3


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						1.26000			15,300						19278


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						0.20000			1,107						221.4


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						5.00000									1140.312


												Trực tiếp phí khác									1,5%									22071.11028


												Cộng chi phí trực tiếp																		1493478.46228


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									1493478.46228


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									1493478.46228


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									1493478.46228


			347			CN.06202						Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/10000 đường đồng mức 5m Cấp địa hình II			ha			0												1799681.619


												Vật liệu									1									27715


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						5.00000			4,000						20000


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						0.80000			2,000						1600


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						0.25000			2,000						500


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						0.10000			20,000						2000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000									3615


												Nhân công									1									1744107.2


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						32.80000			53,174						1744107.2


												Máy thi công									1									27859.419


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						0.34000			11,007						3742.38


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.15000			5,902						885.3


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						1.41000			15,300						21573


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						0.30000			1,107						332.1


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						5.00000									1326.639


												Trực tiếp phí khác									1,5%									26995.224285


												Cộng chi phí trực tiếp																		1826676.843285


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									1826676.843285


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									1826676.843285


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									1826676.843285


			348			CN.06203						Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/10000 đường đồng mức 5m Cấp địa hình III			ha			0												2578445.84


												Vật liệu									1									41975


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						8.00000			4,000						32000


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						1.00000			2,000						2000


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						0.25000			2,000						500


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						0.10000			20,000						2000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000									5475


												Nhân công									1									2504495.4


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						47.10000			53,174						2504495.4


												Máy thi công									1									31975.44


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						0.40000			11,007						4402.8


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.25000			5,902						1475.5


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						1.57000			15,300						24021


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						0.50000			1,107						553.5


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						5.00000									1522.64


												Trực tiếp phí khác									1,5%									38676.6876


												Cộng chi phí trực tiếp																		2617122.5276


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									2617122.5276


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									2617122.5276


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									2617122.5276


			349			CN.06204						Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/10000 đường đồng mức 5m Cấp địa hình IV			ha			0												3332433.8575


												Vật liệu									1									41975


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						8.00000			4,000						32000


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						1.00000			2,000						2000


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						0.25000			2,000						500


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						0.10000			20,000						2000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000									5475


												Nhân công									1									3243614


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						61.00000			53,174						3243614


												Máy thi công									1									46844.8575


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						0.57000			11,007						6273.99


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.28000			5,902						1652.56


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						2.34000			15,300						35802


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						0.80000			1,107						885.6


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						5.00000									2230.7075


												Trực tiếp phí khác									1,5%									49986.5078625


												Cộng chi phí trực tiếp																		3382420.3653625


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									3382420.3653625


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									3382420.3653625


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									3382420.3653625


			350			CN.06205						Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/10000 đường đồng mức 5m Cấp địa hình V			ha			0												4606095.16


												Vật liệu									1									52325


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						10.00000			4,000						40000


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						1.50000			2,000						3000


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						0.25000			2,000						500


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						0.10000			20,000						2000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000									6825


												Nhân công									1									4487885.6


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						84.40000			53,174						4487885.6


												Máy thi công									1									65884.56


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						0.80000			11,007						8805.6


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.40000			5,902						2360.8


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						3.27000			15,300						50031


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						1.40000			1,107						1549.8


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						5.00000									3137.36


												Trực tiếp phí khác									1,5%									69091.4274


												Cộng chi phí trực tiếp																		4675186.5874


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									4675186.5874


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									4675186.5874


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									4675186.5874


			351			CN.06206						Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/10000 đường đồng mức 5m Cấp địa hình VI			ha			0												6388497.95


												Vật liệu									1									52325


									:ACg4443017			Cọc gỗ 4x4x30			cọc						10.00000			4,000						40000


									:ASđqSđq11			Sổ đo			quyển						1.50000			2,000						3000


									:AGvb505025			Giấy vẽ bản đồ (50x50)			tờ						0.25000			2,000						500


									:ABg6606016			Bản gỗ 60x60			cái						0.10000			20,000						2000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000									6825


												Nhân công									1									6237310.2


									:BCbt4c4723			Cấp bậc thợ bq 4/7			công						117.30000			53,174						6237310.2


												Máy thi công									1									98862.75


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						1.20000			11,007						13208.4


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.60000			5,902						3541.2


									:CD0cc02012			Dalta 020			ca						4.90000			15,300						74970


									:CBđmđmbc17			Bộ đo mia bala			ca						2.20000			1,107						2435.4


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						5.00000									4707.75


												Trực tiếp phí khác									1,5%									95827.46925


												Cộng chi phí trực tiếp																		6484325.41925


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									6484325.41925


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									6484325.41925


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									6484325.41925


			352			CO.01101						Đo vẽ mặt cắt dọc ở trên cạn Cấp địa hình I			m			0												121243.72


												Vật liệu									1									29419.5


									:AMbttđsc23			Mốc bê tông đúc sẵn			cái						0.20000			15,000						3000


									:AXmP3k3016			Xi măng PC 30			kg						1.00000			745						745


									:ACg0040428			Cọc gỗ 0,04 x 0,04 x 0,4			cái						2.00000			5,000						10000


									:ASđtSđtk16			Sơn đỏ, trắng			kg						0.05000			32,000						1600


									:ASđcđclq20			Sổ đo các loại			quyển						0.50000			2,000						1000


									:AGkl0m0321			Giấy kẻ ly cao 0,3m			m						0.20000			2,000						400


									:AGcc0m0319			Giấy can cao 0,3m			m						0.20000			50,000						10000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									2674.5


												Nhân công									1									90395.8


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						1.70000			53,174						90395.8


												Máy thi công									1									1428.42


									:CMđmđmbc18			Máy đo mia bala			ca						0.10000			1,107						110.7


									:CMtcc03024			Máy thuỷ chuẩn Ni 030			ca						0.20000			5,902						1180.4


									:Cốncốnc11			ống nhòm			ca						0.10000			693						69.3


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000									68.02


												Trực tiếp phí khác									1,5%									1818.6558


												Cộng chi phí trực tiếp																		123062.3758


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									123062.3758


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									123062.3758


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									123062.3758


			353			CO.01102						Đo vẽ mặt cắt dọc ở trên cạn Cấp địa hình II			m			0												152446.857


												Vật liệu									1									32994.5


									:AMbttđsc23			Mốc bê tông đúc sẵn			cái						0.25000			15,000						3750


									:AXmP3k3016			Xi măng PC 30			kg						1.00000			745						745


									:ACg0040428			Cọc gỗ 0,04 x 0,04 x 0,4			cái						2.50000			5,000						12500


									:ASđtSđtk16			Sơn đỏ, trắng			kg						0.05000			32,000						1600


									:ASđcđclq20			Sổ đo các loại			quyển						0.50000			2,000						1000


									:AGkl0m0321			Giấy kẻ ly cao 0,3m			m						0.20000			2,000						400


									:AGcc0m0319			Giấy can cao 0,3m			m						0.20000			50,000						10000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									2999.5


												Nhân công									1									117514.54


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						2.21000			53,174						117514.54


												Máy thi công									1									1937.817


									:CMđmđmbc18			Máy đo mia bala			ca						0.14000			1,107						154.98


									:CMtcc03024			Máy thuỷ chuẩn Ni 030			ca						0.27000			5,902						1593.54


									:Cốncốnc11			ống nhòm			ca						0.14000			693						97.02


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000									92.277


												Trực tiếp phí khác									1,5%									2286.702855


												Cộng chi phí trực tiếp																		154733.559855


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									154733.559855


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									154733.559855


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									154733.559855


			354			CO.01103						Đo vẽ mặt cắt dọc ở trên cạn Cấp địa hình III			m			0												193919.786


												Vật liệu									1									38739.25


									:AMbttđsc23			Mốc bê tông đúc sẵn			cái						0.30000			15,000						4500


									:AXmP3k3016			Xi măng PC 30			kg						1.50000			745						1117.5


									:ACg0040428			Cọc gỗ 0,04 x 0,04 x 0,4			cái						3.00000			5,000						15000


									:ASđtSđtk16			Sơn đỏ, trắng			kg						0.10000			32,000						3200


									:ASđcđclq20			Sổ đo các loại			quyển						0.50000			2,000						1000


									:AGkl0m0321			Giấy kẻ ly cao 0,3m			m						0.20000			2,000						400


									:AGcc0m0319			Giấy can cao 0,3m			m						0.20000			50,000						10000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									3521.75


												Nhân công									1									152609.38


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						2.87000			53,174						152609.38


												Máy thi công									1									2571.156


									:CMđmđmbc18			Máy đo mia bala			ca						0.18000			1,107						199.26


									:CMtcc03024			Máy thuỷ chuẩn Ni 030			ca						0.36000			5,902						2124.72


									:Cốncốnc11			ống nhòm			ca						0.18000			693						124.74


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000									122.436


												Trực tiếp phí khác									1,5%									2908.79679


												Cộng chi phí trực tiếp																		196828.58279


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									196828.58279


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									196828.58279


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									196828.58279


			355			CO.01104						Đo vẽ mặt cắt dọc ở trên cạn Cấp địa hình IV			m			0												244162.349


												Vật liệu									1									42314.25


									:AMbttđsc23			Mốc bê tông đúc sẵn			cái						0.35000			15,000						5250


									:AXmP3k3016			Xi măng PC 30			kg						1.50000			745						1117.5


									:ACg0040428			Cọc gỗ 0,04 x 0,04 x 0,4			cái						3.50000			5,000						17500


									:ASđtSđtk16			Sơn đỏ, trắng			kg						0.10000			32,000						3200


									:ASđcđclq20			Sổ đo các loại			quyển						0.50000			2,000						1000


									:AGkl0m0321			Giấy kẻ ly cao 0,3m			m						0.20000			2,000						400


									:AGcc0m0319			Giấy can cao 0,3m			m						0.20000			50,000						10000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									3846.75


												Nhân công									1									198339.02


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						3.73000			53,174						198339.02


												Máy thi công									1									3509.079


									:CMđmđmbc18			Máy đo mia bala			ca						0.25000			1,107						276.75


									:CMtcc03024			Máy thuỷ chuẩn Ni 030			ca						0.49000			5,902						2891.98


									:Cốncốnc11			ống nhòm			ca						0.25000			693						173.25


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000									167.099


												Trực tiếp phí khác									1,5%									3662.435235


												Cộng chi phí trực tiếp																		247824.784235


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									247824.784235


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									247824.784235


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									247824.784235


			356			CO.01105						Đo vẽ mặt cắt dọc ở trên cạn Cấp địa hình V			m			0												308212.799


												Vật liệu									1									48059


									:AMbttđsc23			Mốc bê tông đúc sẵn			cái						0.40000			15,000						6000


									:AXmP3k3016			Xi măng PC 30			kg						2.00000			745						1490


									:ACg0040428			Cọc gỗ 0,04 x 0,04 x 0,4			cái						4.00000			5,000						20000


									:ASđtSđtk16			Sơn đỏ, trắng			kg						0.15000			32,000						4800


									:ASđcđclq20			Sổ đo các loại			quyển						0.50000			2,000						1000


									:AGkl0m0321			Giấy kẻ ly cao 0,3m			m						0.20000			2,000						400


									:AGcc0m0319			Giấy can cao 0,3m			m						0.20000			50,000						10000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									4369


												Nhân công									1									255235.2


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						4.80000			53,174						255235.2


												Máy thi công									1									4918.599


									:CMđmđmbc18			Máy đo mia bala			ca						0.34000			1,107						376.38


									:CMtcc03024			Máy thuỷ chuẩn Ni 030			ca						0.69000			5,902						4072.38


									:Cốncốnc11			ống nhòm			ca						0.34000			693						235.62


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000									234.219


												Trực tiếp phí khác									1,5%									4623.191985


												Cộng chi phí trực tiếp																		312835.990985


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									312835.990985


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									312835.990985


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									312835.990985


			357			CO.01106						Đo vẽ mặt cắt dọc ở trên cạn Cấp địa hình VI			m			0												393486.616


												Vật liệu									1									51634


									:AMbttđsc23			Mốc bê tông đúc sẵn			cái						0.45000			15,000						6750


									:AXmP3k3016			Xi măng PC 30			kg						2.00000			745						1490


									:ACg0040428			Cọc gỗ 0,04 x 0,04 x 0,4			cái						4.50000			5,000						22500


									:ASđtSđtk16			Sơn đỏ, trắng			kg						0.15000			32,000						4800


									:ASđcđclq20			Sổ đo các loại			quyển						0.50000			2,000						1000


									:AGkl0m0321			Giấy kẻ ly cao 0,3m			m						0.20000			2,000						400


									:AGcc0m0319			Giấy can cao 0,3m			m						0.20000			50,000						10000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									4694


												Nhân công									1									334996.2


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						6.30000			53,174						334996.2


												Máy thi công									1									6856.416


									:CMđmđmbc18			Máy đo mia bala			ca						0.48000			1,107						531.36


									:CMtcc03024			Máy thuỷ chuẩn Ni 030			ca						0.96000			5,902						5665.92


									:Cốncốnc11			ống nhòm			ca						0.48000			693						332.64


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000									326.496


												Trực tiếp phí khác									1,5%									5902.29924


												Cộng chi phí trực tiếp																		399388.91524


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									399388.91524


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									399388.91524


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									399388.91524


			358			CO.01201						Đo vẽ mặt cắt ngang ở trên cạn Cấp địa hình I			m			0												179405.72


												Vật liệu									1									58960


									:ACg0040428			Cọc gỗ 0,04 x 0,04 x 0,4			cái						5.00000			5,000						25000


									:ASđtSđtk16			Sơn đỏ, trắng			kg						0.05000			32,000						1600


									:ASđcđclq20			Sổ đo các loại			quyển						0.50000			2,000						1000


									:AGkl0m0321			Giấy kẻ ly cao 0,3m			m						0.50000			2,000						1000


									:AGcc0m0319			Giấy can cao 0,3m			m						0.50000			50,000						25000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									5360


												Nhân công									1									117514.54


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						2.21000			53,174						117514.54


												Máy thi công									1									2931.18


									:CMT0c02015			Máy Theo 020			ca						0.20000			11,007						2201.4


									:CMtcc03024			Máy thuỷ chuẩn Ni 030			ca						0.10000			5,902						590.2


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000									139.58


												Trực tiếp phí khác									1,5%									2691.0858


												Cộng chi phí trực tiếp																		182096.8058


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									182096.8058


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									182096.8058


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									182096.8058


			359			CO.01202						Đo vẽ mặt cắt ngang ở trên cạn Cấp địa hình II			m			0												221508.295


												Vật liệu									1									64812


									:ACg0040428			Cọc gỗ 0,04 x 0,04 x 0,4			cái						6.00000			5,000						30000


									:ASđtSđtk16			Sơn đỏ, trắng			kg						0.06000			32,000						1920


									:ASđcđclq20			Sổ đo các loại			quyển						0.50000			2,000						1000


									:AGkl0m0321			Giấy kẻ ly cao 0,3m			m						0.50000			2,000						1000


									:AGcc0m0319			Giấy can cao 0,3m			m						0.50000			50,000						25000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									5892


												Nhân công									1									152609.38


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						2.87000			53,174						152609.38


												Máy thi công									1									4086.915


									:CMT0c02015			Máy Theo 020			ca						0.30000			11,007						3302.1


									:CMtcc03024			Máy thuỷ chuẩn Ni 030			ca						0.10000			5,902						590.2


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000									194.615


												Trực tiếp phí khác									1,5%									3322.624425


												Cộng chi phí trực tiếp																		224830.919425


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									224830.919425


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									224830.919425


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									224830.919425


			360			CO.01203						Đo vẽ mặt cắt ngang ở trên cạn Cấp địa hình III			m			0												274439.9515


												Vật liệu									1									70664


									:ACg0040428			Cọc gỗ 0,04 x 0,04 x 0,4			cái						7.00000			5,000						35000


									:ASđtSđtk16			Sơn đỏ, trắng			kg						0.07000			32,000						2240


									:ASđcđclq20			Sổ đo các loại			quyển						0.50000			2,000						1000


									:AGkl0m0321			Giấy kẻ ly cao 0,3m			m						0.50000			2,000						1000


									:AGcc0m0319			Giấy can cao 0,3m			m						0.50000			50,000						25000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									6424


												Nhân công									1									198339.02


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						3.73000			53,174						198339.02


												Máy thi công									1									5436.9315


									:CMT0c02015			Máy Theo 020			ca						0.39000			11,007						4292.73


									:CMtcc03024			Máy thuỷ chuẩn Ni 030			ca						0.15000			5,902						885.3


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000									258.9015


												Trực tiếp phí khác									1,5%									4116.5992725


												Cộng chi phí trực tiếp																		278556.5507725


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									278556.5507725


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									278556.5507725


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									278556.5507725


			361			CO.01204						Đo vẽ mặt cắt ngang ở trên cạn Cấp địa hình IV			m			0												341774.7155


												Vật liệu									1									76516


									:ACg0040428			Cọc gỗ 0,04 x 0,04 x 0,4			cái						8.00000			5,000						40000


									:ASđtSđtk16			Sơn đỏ, trắng			kg						0.08000			32,000						2560


									:ASđcđclq20			Sổ đo các loại			quyển						0.50000			2,000						1000


									:AGkl0m0321			Giấy kẻ ly cao 0,3m			m						0.50000			2,000						1000


									:AGcc0m0319			Giấy can cao 0,3m			m						0.50000			50,000						25000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									6956


												Nhân công									1									257893.9


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						4.85000			53,174						257893.9


												Máy thi công									1									7364.8155


									:CMT0c02015			Máy Theo 020			ca						0.53000			11,007						5833.71


									:CMtcc03024			Máy thuỷ chuẩn Ni 030			ca						0.20000			5,902						1180.4


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000									350.7055


												Trực tiếp phí khác									1,5%									5126.6207325


												Cộng chi phí trực tiếp																		346901.3362325


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									346901.3362325


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									346901.3362325


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									346901.3362325


			362			CO.01205						Đo vẽ mặt cắt ngang ở trên cạn Cấp địa hình V			m			0												433245.608


												Vật liệu									1									82368


									:ACg0040428			Cọc gỗ 0,04 x 0,04 x 0,4			cái						9.00000			5,000						45000


									:ASđtSđtk16			Sơn đỏ, trắng			kg						0.09000			32,000						2880


									:ASđcđclq20			Sổ đo các loại			quyển						0.50000			2,000						1000


									:AGkl0m0321			Giấy kẻ ly cao 0,3m			m						0.50000			2,000						1000


									:AGcc0m0319			Giấy can cao 0,3m			m						0.50000			50,000						25000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									7488


												Nhân công									1									340313.6


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						6.40000			53,174						340313.6


												Máy thi công									1									10564.008


									:CMT0c02015			Máy Theo 020			ca						0.78000			11,007						8585.46


									:CMtcc03024			Máy thuỷ chuẩn Ni 030			ca						0.25000			5,902						1475.5


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000									503.048


												Trực tiếp phí khác									1,5%									6498.68412


												Cộng chi phí trực tiếp																		439744.29212


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									439744.29212


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									439744.29212


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									439744.29212


			363			CO.01206						Đo vẽ mặt cắt ngang ở trên cạn Cấp địa hình VI			m			0												539512.456


												Vật liệu									1									88220


									:ACg0040428			Cọc gỗ 0,04 x 0,04 x 0,4			cái						10.00000			5,000						50000


									:ASđtSđtk16			Sơn đỏ, trắng			kg						0.10000			32,000						3200


									:ASđcđclq20			Sổ đo các loại			quyển						0.50000			2,000						1000


									:AGkl0m0321			Giấy kẻ ly cao 0,3m			m						0.50000			2,000						1000


									:AGcc0m0319			Giấy can cao 0,3m			m						0.50000			50,000						25000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									8020


												Nhân công									1									436026.8


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						8.20000			53,174						436026.8


												Máy thi công									1									15265.656


									:CMT0c02015			Máy Theo 020			ca						1.16000			11,007						12768.12


									:CMtcc03024			Máy thuỷ chuẩn Ni 030			ca						0.30000			5,902						1770.6


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000									726.936


												Trực tiếp phí khác									1,5%									8092.68684


												Cộng chi phí trực tiếp																		547605.14284


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									547605.14284


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									547605.14284


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									547605.14284


			364			CO.01301						Đo vẽ mặt cắt dọc ở dưới nước Cấp địa hình I			m			0												159344.73


												Vật liệu									1									29584.5


									:AMbttđsc23			Mốc bê tông đúc sẵn			cái						0.20000			15,000						3000


									:AXmP3k3016			Xi măng PC 30			kg						1.00000			745						745


									:ACg0040428			Cọc gỗ 0,04 x 0,04 x 0,4			cái						2.00000			5,000						10000


									:ASđtSđtk16			Sơn đỏ, trắng			kg						0.05000			32,000						1600


									:ASđcđclq20			Sổ đo các loại			quyển						0.50000			2,000						1000


									:AGkl0m0321			Giấy kẻ ly cao 0,3m			m						0.20000			2,000						400


									:AGcc0m0319			Giấy can cao 0,3m			m						0.20000			50,000						10000


									:AGttGtt14			Giấy trắng			tập						0.10000			1,500						150


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									2689.5


												Nhân công									1									127617.6


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						2.40000			53,174						127617.6


												Máy thi công									1									2142.63


									:CMđmđmbc18			Máy đo mia bala			ca						0.15000			1,107						166.05


									:CMtcc03024			Máy thuỷ chuẩn Ni 030			ca						0.30000			5,902						1770.6


									:Cốncốnc11			ống nhòm			ca						0.15000			693						103.95


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000									102.03


												Trực tiếp phí khác									1,5%									2390.17095


												Cộng chi phí trực tiếp																		161734.90095


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									161734.90095


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									161734.90095


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									161734.90095


			365			CO.01302						Đo vẽ mặt cắt dọc ở dưới nước Cấp địa hình II			m			0												202000.091


												Vật liệu									1									33159.5


									:AMbttđsc23			Mốc bê tông đúc sẵn			cái						0.25000			15,000						3750


									:AXmP3k3016			Xi măng PC 30			kg						1.00000			745						745


									:ACg0040428			Cọc gỗ 0,04 x 0,04 x 0,4			cái						2.50000			5,000						12500


									:ASđtSđtk16			Sơn đỏ, trắng			kg						0.05000			32,000						1600


									:ASđcđclq20			Sổ đo các loại			quyển						0.50000			2,000						1000


									:AGkl0m0321			Giấy kẻ ly cao 0,3m			m						0.20000			2,000						400


									:AGcc0m0319			Giấy can cao 0,3m			m						0.20000			50,000						10000


									:AGttGtt14			Giấy trắng			tập						0.10000			1,500						150


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									3014.5


												Nhân công									1									165902.88


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						3.12000			53,174						165902.88


												Máy thi công									1									2937.711


									:CMđmđmbc18			Máy đo mia bala			ca						0.21000			1,107						232.47


									:CMtcc03024			Máy thuỷ chuẩn Ni 030			ca						0.41000			5,902						2419.82


									:Cốncốnc11			ống nhòm			ca						0.21000			693						145.53


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000									139.891


												Trực tiếp phí khác									1,5%									3030.001365


												Cộng chi phí trực tiếp																		205030.092365


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									205030.092365


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									205030.092365


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									205030.092365


			366			CO.01303						Đo vẽ mặt cắt dọc ở dưới nước Cấp địa hình III			m			0												258647.424


												Vật liệu									1									38904.25


									:AMbttđsc23			Mốc bê tông đúc sẵn			cái						0.30000			15,000						4500


									:AXmP3k3016			Xi măng PC 30			kg						1.50000			745						1117.5


									:ACg0040428			Cọc gỗ 0,04 x 0,04 x 0,4			cái						3.00000			5,000						15000


									:ASđtSđtk16			Sơn đỏ, trắng			kg						0.10000			32,000						3200


									:ASđcđclq20			Sổ đo các loại			quyển						0.50000			2,000						1000


									:AGkl0m0321			Giấy kẻ ly cao 0,3m			m						0.20000			2,000						400


									:AGcc0m0319			Giấy can cao 0,3m			m						0.20000			50,000						10000


									:AGttGtt14			Giấy trắng			tập						0.10000			1,500						150


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									3536.75


												Nhân công									1									215886.44


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						4.06000			53,174						215886.44


												Máy thi công									1									3856.734


									:CMđmđmbc18			Máy đo mia bala			ca						0.27000			1,107						298.89


									:CMtcc03024			Máy thuỷ chuẩn Ni 030			ca						0.54000			5,902						3187.08


									:Cốncốnc11			ống nhòm			ca						0.27000			693						187.11


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000									183.654


												Trực tiếp phí khác									1,5%									3879.71136


												Cộng chi phí trực tiếp																		262527.13536


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									262527.13536


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									262527.13536


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									262527.13536


			367			CO.01304						Đo vẽ mặt cắt dọc ở dưới nước Cấp địa hình IV			m			0												329967.88


												Vật liệu									1									42479.25


									:AMbttđsc23			Mốc bê tông đúc sẵn			cái						0.35000			15,000						5250


									:AXmP3k3016			Xi măng PC 30			kg						1.50000			745						1117.5


									:ACg0040428			Cọc gỗ 0,04 x 0,04 x 0,4			cái						3.50000			5,000						17500


									:ASđtSđtk16			Sơn đỏ, trắng			kg						0.10000			32,000						3200


									:ASđcđclq20			Sổ đo các loại			quyển						0.50000			2,000						1000


									:AGkl0m0321			Giấy kẻ ly cao 0,3m			m						0.20000			2,000						400


									:AGcc0m0319			Giấy can cao 0,3m			m						0.20000			50,000						10000


									:AGttGtt14			Giấy trắng			tập						0.10000			1,500						150


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									3861.75


												Nhân công									1									281822.2


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						5.30000			53,174						281822.2


												Máy thi công									1									5666.43


									:CMđmđmbc18			Máy đo mia bala			ca						0.37500			1,107						415.125


									:CMtcc03024			Máy thuỷ chuẩn Ni 030			ca						0.80000			5,902						4721.6


									:Cốncốnc11			ống nhòm			ca						0.37500			693						259.875


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000									269.83


												Trực tiếp phí khác									1,5%									4949.5182


												Cộng chi phí trực tiếp																		334917.3982


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									334917.3982


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									334917.3982


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									334917.3982


			368			CO.01305						Đo vẽ mặt cắt dọc ở dưới nước Cấp địa hình V			m			0												419955.655


												Vật liệu									1									48224


									:AMbttđsc23			Mốc bê tông đúc sẵn			cái						0.40000			15,000						6000


									:AXmP3k3016			Xi măng PC 30			kg						2.00000			745						1490


									:ACg0040428			Cọc gỗ 0,04 x 0,04 x 0,4			cái						4.00000			5,000						20000


									:ASđtSđtk16			Sơn đỏ, trắng			kg						0.15000			32,000						4800


									:ASđcđclq20			Sổ đo các loại			quyển						0.50000			2,000						1000


									:AGkl0m0321			Giấy kẻ ly cao 0,3m			m						0.20000			2,000						400


									:AGcc0m0319			Giấy can cao 0,3m			m						0.20000			50,000						10000


									:AGttGtt14			Giấy trắng			tập						0.10000			1,500						150


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									4384


												Nhân công									1									364241.9


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						6.85000			53,174						364241.9


												Máy thi công									1									7489.755


									:CMđmđmbc18			Máy đo mia bala			ca						0.52000			1,107						575.64


									:CMtcc03024			Máy thuỷ chuẩn Ni 030			ca						1.05000			5,902						6197.1


									:Cốncốnc11			ống nhòm			ca						0.52000			693						360.36


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000									356.655


												Trực tiếp phí khác									1,5%									6299.334825


												Cộng chi phí trực tiếp																		426254.989825


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									426254.989825


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									426254.989825


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									426254.989825


			369			CO.01401						Đo vẽ mặt cắt ngang ở dưới nước Cấp địa hình I			m			0												234273.597


												Vật liệu									1									53108


									:ACg0040428			Cọc gỗ 0,04 x 0,04 x 0,4			cái						4.00000			5,000						20000


									:ASđtSđtk16			Sơn đỏ, trắng			kg						0.04000			32,000						1280


									:ASđcđclq20			Sổ đo các loại			quyển						0.50000			2,000						1000


									:AGkl0m0321			Giấy kẻ ly cao 0,3m			m						0.50000			2,000						1000


									:AGcc0m0319			Giấy can cao 0,3m			m						0.50000			50,000						25000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									4828


												Nhân công									1									176537.68


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						3.32000			53,174						176537.68


												Máy thi công									1									4627.917


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						0.32000			11,007						3522.24


									:CMtcc03024			Máy thuỷ chuẩn Ni 030			ca						0.15000			5,902						885.3


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000									220.377


												Trực tiếp phí khác									1,5%									3514.103955


												Cộng chi phí trực tiếp																		237787.700955


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									237787.700955


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									237787.700955


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									237787.700955


			370			CO.01402						Đo vẽ mặt cắt ngang ở dưới nước Cấp địa hình II			m			0												288967.683


												Vật liệu									1									53108


									:ACg0040428			Cọc gỗ 0,04 x 0,04 x 0,4			cái						4.00000			5,000						20000


									:ASđtSđtk16			Sơn đỏ, trắng			kg						0.04000			32,000						1280


									:ASđcđclq20			Sổ đo các loại			quyển						0.50000			2,000						1000


									:AGkl0m0321			Giấy kẻ ly cao 0,3m			m						0.50000			2,000						1000


									:AGcc0m0319			Giấy can cao 0,3m			m						0.50000			50,000						25000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									4828


												Nhân công									1									229179.94


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						4.31000			53,174						229179.94


												Máy thi công									1									6679.743


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						0.46000			11,007						5063.22


									:CMtcc03024			Máy thuỷ chuẩn Ni 030			ca						0.22000			5,902						1298.44


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000									318.083


												Trực tiếp phí khác									1,5%									4334.515245


												Cộng chi phí trực tiếp																		293302.198245


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									293302.198245


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									293302.198245


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									293302.198245


			371			CO.01403						Đo vẽ mặt cắt ngang ở dưới nước Cấp địa hình III			m			0												372073.381


												Vật liệu									1									64812


									:ACg0040428			Cọc gỗ 0,04 x 0,04 x 0,4			cái						6.00000			5,000						30000


									:ASđtSđtk16			Sơn đỏ, trắng			kg						0.06000			32,000						1920


									:ASđcđclq20			Sổ đo các loại			quyển						0.50000			2,000						1000


									:AGkl0m0321			Giấy kẻ ly cao 0,3m			m						0.50000			2,000						1000


									:AGcc0m0319			Giấy can cao 0,3m			m						0.50000			50,000						25000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									5892


												Nhân công									1									297774.4


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						5.60000			53,174						297774.4


												Máy thi công									1									9486.981


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						0.66000			11,007						7264.62


									:CMtcc03024			Máy thuỷ chuẩn Ni 030			ca						0.30000			5,902						1770.6


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000									451.761


												Trực tiếp phí khác									1,5%									5581.100715


												Cộng chi phí trực tiếp																		377654.481715


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									377654.481715


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									377654.481715


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									377654.481715


			372			CO.01404						Đo vẽ mặt cắt ngang ở dưới nước Cấp địa hình IV			m			0												463156.934


												Vật liệu									1									64812


									:ACg0040428			Cọc gỗ 0,04 x 0,04 x 0,4			cái						6.00000			5,000						30000


									:ASđtSđtk16			Sơn đỏ, trắng			kg						0.06000			32,000						1920


									:ASđcđclq20			Sổ đo các loại			quyển						0.50000			2,000						1000


									:AGkl0m0321			Giấy kẻ ly cao 0,3m			m						0.50000			2,000						1000


									:AGcc0m0319			Giấy can cao 0,3m			m						0.50000			50,000						25000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									5892


												Nhân công									1									386574.98


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						7.27000			53,174						386574.98


												Máy thi công									1									11769.954


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						0.82000			11,007						9025.74


									:CMtcc03024			Máy thuỷ chuẩn Ni 030			ca						0.37000			5,902						2183.74


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000									560.474


												Trực tiếp phí khác									1,5%									6947.35401


												Cộng chi phí trực tiếp																		470104.28801


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									470104.28801


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									470104.28801


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									470104.28801


			373			CO.01405						Đo vẽ mặt cắt ngang ở dưới nước Cấp địa hình V			m			0												599045.0615


												Vật liệu									1									76516


									:ACg0040428			Cọc gỗ 0,04 x 0,04 x 0,4			cái						8.00000			5,000						40000


									:ASđtSđtk16			Sơn đỏ, trắng			kg						0.08000			32,000						2560


									:ASđcđclq20			Sổ đo các loại			quyển						0.50000			2,000						1000


									:AGkl0m0321			Giấy kẻ ly cao 0,3m			m						0.50000			2,000						1000


									:AGcc0m0319			Giấy can cao 0,3m			m						0.50000			50,000						25000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									6956


												Nhân công									1									505153


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						9.50000			53,174						505153


												Máy thi công									1									17376.0615


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						1.23000			11,007						13538.61


									:CMtcc03024			Máy thuỷ chuẩn Ni 030			ca						0.51000			5,902						3010.02


									:ATbkTbk%15			Thiết bị khác			%						5.00000									827.4315


												Trực tiếp phí khác									1,5%									8985.6759225


												Cộng chi phí trực tiếp																		608030.7374225


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									608030.7374225


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									608030.7374225


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									608030.7374225


			374			CO.02101						Đo lún công trình Số điểm đo của một chu kỳ n<10			chu kỳ đo			0												936649.575


												Vật liệu									1									280500


									:ACmđmđlc18			Cọc mốc đo lún			cọc						12.00000			10,000						120000


									:ASđlSđlq15			Sổ đo lún			quyển						1.00000			2,000						2000


									:ASthhđlq24			Sổ tổng hợp độ lún			quyển						2.00000			2,000						4000


									:AGklGklm12			Giấy kẻ ly			m						0.60000			15,000						9000


									:AGccGcc13			Giấy can			cuộn						0.60000			200,000						120000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									25500


												Nhân công									1									638088


									:BCbt4c4720			Cấp bậc thợ 4/7			công						12.00000			53,174						638088


												Máy thi công									1									18061.575


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.50000			5,902						2951


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						0.50000			11,007						5503.5


									:CN0c0c0049			Ni 004			ca						1.00000			8,747						8747


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						5.00000									860.075


												Trực tiếp phí khác									1,5%									14049.743625


												Cộng chi phí trực tiếp																		950699.318625


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									950699.318625


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									950699.318625


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									950699.318625


			375			CO.02102						Đo lún công trình Số điểm đo của một chu kỳ n>10 n< 15			chu kỳ đo			0												1326224.325


												Vật liệu									1									346500


									:ACmđmđlc18			Cọc mốc đo lún			cọc						18.00000			10,000						180000


									:ASđlSđlq15			Sổ đo lún			quyển						1.00000			2,000						2000


									:ASthhđlq24			Sổ tổng hợp độ lún			quyển						2.00000			2,000						4000


									:AGklGklm12			Giấy kẻ ly			m						0.60000			15,000						9000


									:AGccGcc13			Giấy can			cuộn						0.60000			200,000						120000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									31500


												Nhân công									1									957132


									:BCbt4c4720			Cấp bậc thợ 4/7			công						18.00000			53,174						957132


												Máy thi công									1									22592.325


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.60000			5,902						3541.2


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						0.60000			11,007						6604.2


									:CN0c0c0049			Ni 004			ca						1.30000			8,747						11371.1


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						5.00000									1075.825


												Trực tiếp phí khác									1,5%									19893.364875


												Cộng chi phí trực tiếp																		1346117.689875


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									1346117.689875


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									1346117.689875


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									1346117.689875


			376			CO.02103						Đo lún công trình Số điểm đo của một chu kỳ n>15 n< 20			chu kỳ đo			0												1816273.075


												Vật liệu									1									459800


									:ACmđmđlc18			Cọc mốc đo lún			cọc						24.00000			10,000						240000


									:ASđlSđlq15			Sổ đo lún			quyển						1.00000			2,000						2000


									:ASthhđlq24			Sổ tổng hợp độ lún			quyển						2.00000			2,000						4000


									:AGklGklm12			Giấy kẻ ly			m						0.80000			15,000						12000


									:AGccGcc13			Giấy can			cuộn						0.80000			200,000						160000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									41800


												Nhân công									1									1329350


									:BCbt4c4720			Cấp bậc thợ 4/7			công						25.00000			53,174						1329350


												Máy thi công									1									27123.075


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.70000			5,902						4131.4


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						0.70000			11,007						7704.9


									:CN0c0c0049			Ni 004			ca						1.60000			8,747						13995.2


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						5.00000									1291.575


												Trực tiếp phí khác									1,5%									27244.096125


												Cộng chi phí trực tiếp																		1843517.171125


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									1843517.171125


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									1843517.171125


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									1843517.171125


			377			CO.02104						Đo lún công trình Số điểm đo của một chu kỳ n>20 n< 25			chu kỳ đo			0												2259021.825


												Vật liệu									1									525800


									:ACmđmđlc18			Cọc mốc đo lún			cọc						30.00000			10,000						300000


									:ASđlSđlq15			Sổ đo lún			quyển						1.00000			2,000						2000


									:ASthhđlq24			Sổ tổng hợp độ lún			quyển						2.00000			2,000						4000


									:AGklGklm12			Giấy kẻ ly			m						0.80000			15,000						12000


									:AGccGcc13			Giấy can			cuộn						0.80000			200,000						160000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									47800


												Nhân công									1									1701568


									:BCbt4c4720			Cấp bậc thợ 4/7			công						32.00000			53,174						1701568


												Máy thi công									1									31653.825


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.80000			5,902						4721.6


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						0.80000			11,007						8805.6


									:CN0c0c0049			Ni 004			ca						1.90000			8,747						16619.3


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						5.00000									1507.325


												Trực tiếp phí khác									1,5%									33885.327375


												Cộng chi phí trực tiếp																		2292907.152375


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									2292907.152375


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									2292907.152375


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									2292907.152375


			378			CO.02105						Đo lún công trình Số điểm đo của một chu kỳ n>25 n< 30			chu kỳ đo			0												2802244.575


												Vật liệu									1									639100


									:ACmđmđlc18			Cọc mốc đo lún			cọc						36.00000			10,000						360000


									:ASđlSđlq15			Sổ đo lún			quyển						1.00000			2,000						2000


									:ASthhđlq24			Sổ tổng hợp độ lún			quyển						2.00000			2,000						4000


									:AGklGklm12			Giấy kẻ ly			m						1.00000			15,000						15000


									:AGccGcc13			Giấy can			cuộn						1.00000			200,000						200000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									58100


												Nhân công									1									2126960


									:BCbt4c4720			Cấp bậc thợ 4/7			công						40.00000			53,174						2126960


												Máy thi công									1									36184.575


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						0.90000			5,902						5311.8


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						0.90000			11,007						9906.3


									:CN0c0c0049			Ni 004			ca						2.20000			8,747						19243.4


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						5.00000									1723.075


												Trực tiếp phí khác									1,5%									42033.668625


												Cộng chi phí trực tiếp																		2844278.243625


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									2844278.243625


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									2844278.243625


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									2844278.243625


			379			CO.02106						Đo lún công trình Số điểm đo của một chu kỳ n>30 n< 35			chu kỳ đo			0												3244993.325


												Vật liệu									1									705100


									:ACmđmđlc18			Cọc mốc đo lún			cọc						42.00000			10,000						420000


									:ASđlSđlq15			Sổ đo lún			quyển						1.00000			2,000						2000


									:ASthhđlq24			Sổ tổng hợp độ lún			quyển						2.00000			2,000						4000


									:AGklGklm12			Giấy kẻ ly			m						1.00000			15,000						15000


									:AGccGcc13			Giấy can			cuộn						1.00000			200,000						200000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									64100


												Nhân công									1									2499178


									:BCbt4c4720			Cấp bậc thợ 4/7			công						47.00000			53,174						2499178


												Máy thi công									1									40715.325


									:CN0c0c0309			NI 030			ca						1.00000			5,902						5902


									:CT0cc02011			Theo 020			ca						1.00000			11,007						11007


									:CN0c0c0049			Ni 004			ca						2.50000			8,747						21867.5


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						5.00000									1938.825


												Trực tiếp phí khác									1,5%									48674.899875


												Cộng chi phí trực tiếp																		3293668.224875


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									3293668.224875


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									3293668.224875


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									3293668.224875


			380			CP.01101						Thí nghiệm xác định các chỉ tiêu hoá lý của mẫu nước toàn phần			mẫu			0												430552.7


												Vật liệu									1									36058


									:ABtt100030			Bình thuỷ tinh (1001000)ml			cái						0.12000			55,000						6600


									:APttPttc19			Phễu thuỷ tinh			cái						0.08000			5,000						400


									:ACttCttc18			Cốc thuỷ tinh			cái						0.16000			25,000						4000


									:ANkcNkc13			Nhiệt kế			cái						0.02000			80,000						1600


									:AKmcmcnc22			Khay men chữ nhật			cái						0.02000			22,000						440


									:Aốht210030			ống hút thuỷ tinh (2100)ml			cái						0.03000			70,000						2100


									:Aốcđ2c2521			ống chuẩn độ 25ml			cái						0.02000			10,000						200


									:ABhẩẩcvc22			Bình hút ẩm có vòi			cái						0.00500			350,000						1750


									:ACncCnc13			Chén nung			cái						0.00500			10,000						50


									:ACnmCnmc16			Chai nút mài			cái						0.04000			15,000						600


									:AGốnGốnc18			Giá ống nghiệm			cái						0.00200			20,000						40


									:AHcccclg21			Hoá chất các loại			gam						250.00000			60						15000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									3278


												Nhân công									1									265870


									:BB4c4c4712			Bậc 4/7			công						5.00000			53,174						265870


												Máy thi công									1									128624.7


									:CMccccnc21			Máy chưng cất nước			ca						0.60000			7,139						4283.4


									:CMđPMđPc12			Máy đo PH			ca						0.60000			5,301						3180.6


									:CLncLnc10			Lò nung			ca						1.10000			20,049						22053.9


									:CTscTsc9			Tủ sấy			ca						1.10000			15,278						16805.8


									:CCptCptc16			Cân phân tích			ca						1.10000			6,545						7199.5


									:CThđThđc13			Tủ hút độc			ca						1.10000			9,216						10137.6


									:CBđcBđc11			Bếp điện			ca						1.10000			3,782						4160.2


									:CMbnMbnc15			Máy bơm nước			ca						0.30000			45,279						13583.7


									:CMsmmqđc24			Máy so màu quang điện			ca						0.60000			56,160						33696


									:CMsmmnlc22			Máy so màu ngọn lửa			ca						0.60000			22,540						13524


												Trực tiếp phí khác									1,5%									6458.2905


												Cộng chi phí trực tiếp																		437010.9905


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									437010.9905


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									437010.9905


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									437010.9905


			381			CP.02101						Thí nghiệm xác định các chỉ tiêu hoá học của mẫu đá			mẫu			0												586529.4


												Vật liệu									1									50253


									:ABtt100030			Bình thuỷ tinh (1001000)ml			cái						0.12000			55,000						6600


									:APtt010029			Phễu thuỷ tinh (60-100)mm			cái						0.08000			7,000						560


									:ACtt100029			Cốc thuỷ tinh (501000) ml			cái						0.16000			10,000						1600


									:ANk1060022			Nhiệt kế 10oC600oC			cái						0.02000			90,000						1800


									:AKmcKmc13			Khay men			cái						0.02000			22,000						440


									:Aốht210030			ống hút thuỷ tinh (2100)ml			cái						0.03000			70,000						2100


									:Aốcđ2c2521			ống chuẩn độ 25ml			cái						0.02000			10,000						200


									:ABhẩBhẩc16			Bình hút ẩm			cái						0.05000			300,000						15000


									:ACnmCnmc16			Chai nút mài			cái						0.04000			15,000						600


									:AGốnGốnc18			Giá ống nghiệm			cái						0.00200			20,000						40


									:ACs22c2516			Chén sứ 25ml			cái						0.05000			3,000						150


									:ACcđCcđb16			Cối chày đồng			bộ						0.00100			250,000						250


									:ACctcttb21			Cối chày thuỷ tinh			bộ						0.00500			80,000						400


									:AHnnHnnc16			Hộp nhôm nhỏ			cái						0.02000			6,000						120


									:AHcccclg21			Hoá chất các loại			gam						300.00000			60						18000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						5.00000									2393


												Nhân công									1									478566


									:BBt44c4716			Bậc thợ 4/7			công						9.00000			53,174						478566


												Máy thi công									1									57710.4


									:CMccccnc21			Máy chưng cất nước			ca						0.60000			7,139						4283.4


									:CMđPMđPc12			Máy đo PH			ca						0.60000			5,301						3180.6


									:CLncLnc10			Lò nung			ca						1.20000			20,049						24058.8


									:CTscTsc9			Tủ sấy			ca						1.20000			15,278						18333.6


									:CCptvcđc28			Cân phân tích và cân điện			ca						1.20000			6,545						7854


												Trực tiếp phí khác									1,5%									8797.941


												Cộng chi phí trực tiếp																		595327.341


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									595327.341


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									595327.341


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									595327.341


			382			CP.03101						Thí nghiệm xác định chỉ tiêu cơ lý của mẫu đất nguyên dạng (cắt, nén bằng phương pháp 1 trục)			mẫu			0												484583.98


												Vật liệu									1									24799.5


									:ARđccctb26			Rây địa chất công trình			bộ						0.00130			1,700,000						2210


									:ABhẩBhẩc15			Bình hút ẩm			cái						0.00100			300,000						300


									:ABtbBtbc17			Bình tiêu bản			cái						0.04000			50,000						2000


									:ABtt100039			Bình thuỷ tinh tam giác (50 1000)ml			cái						0.04000			50,000						2000


									:ACttCttc18			Cốc thuỷ tinh			cái						0.04000			25,000						1000


									:ABttBttc17			Bình tỷ trọng			cái						0.02000			30,000						600


									:AKmtKmtc15			Khay men to			cái						0.02000			40,000						800


									:AĐststmc21			Đĩa sắt tráng men			cái						0.04000			5,000						200


									:ACttCttc17			Cốc thủy tinh			cái						0.04000			25,000						1000


									:APttPttc18			Phễu thủy tinh			cái						0.04000			5,000						200


									:AHncHnc12			Hộp nhôm			cái						0.16000			8,000						1280


									:AKmmc10526			Kính mài mờ (1 x 0,5)m			cái						0.01000			15,000						150


									:ACVcCVc17			Chuỳ Vaxiliep			cái						0.00130			200,000						260


									:ADcxđtrb29			Dụng cụ xác định độ tan rã			bộ						0.00330			300,000						990


									:AĐhbhbgb19			Đồng hồ bấm giây			bộ						0.00020			100,000						20


									:AHckHck11			Hóa chất			kg						0.05000			60,000						3000


									:ADvnDvnc16			Dao vòng nén			cái						0.01000			75,000						750


									:ADvtDvtc17			Dao vòng thấm			cái						0.01000			75,000						750


									:ACcsCcsb14			Cối chày sứ			bộ						0.00100			35,000						35


									:Aốđt100028			ống đong thuỷ tinh 1000ml			bộ						0.10000			50,000						5000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									2254.5


												Nhân công									1									334996.2


									:BCb44c4716			Cấp bậc 4/7			công						6.30000			53,174						334996.2


												Máy thi công									1									124788.28


									:CMccccnc21			Máy chưng cất nước			ca						0.70000			7,139						4997.3


									:CMccMcc10			Máy cắt			ca						0.60000			1,494						896.4


									:CMn11tc117			Máy nén 1 trục			ca						1.74000			10,427						18142.98


									:CCptcktc32			Cân phân tích và cân kỹ thuật			ca						1.74000			6,545						11388.3


									:CMxđhstc26			Máy xác định hệ số thấm			ca						0.58000			45,240						26239.2


									:CTscTsc9			Tủ sấy			ca						1.20000			15,278						18333.6


									:CLncLnc10			Lò nung			ca						1.00000			20,049						20049


									:CBccBcc10			Bếp cát			ca						0.50000			4,183						2091.5


									:CBđcBđc11			Bếp điện			ca						1.20000			3,782						4538.4


									:CMbnMbnc15			Máy bơm nước			ca						0.40000			45,279						18111.6


												Trực tiếp phí khác									1,5%									7268.7597


												Cộng chi phí trực tiếp																		491852.7397


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									491852.7397


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									491852.7397


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									491852.7397


			383			CP.03201						Thí nghiệm xác định chỉ tiêu cơ lý của mẫu đất nguyên dạng (cắt, nén bằng phương pháp 3 trục)			mẫu			0												3834844.7


												Vật liệu									1									182781.5


									:ABrđcctb29			Bộ rây địa chất công trình			bộ						0.00200			1,300,000						2600


									:ABhẩbgẩc28			Bình hút ẩm, bình giữ ẩm			cái						0.00200			300,000						600


									:ABttBttc17			Bình tỷ trọng			cái						0.00300			30,000						90


									:ACttCttc18			Cốc thuỷ tinh			cái						0.00300			25,000						75


									:AKmtKmtc15			Khay men to			cái						0.02000			40,000						800


									:ACttCttc17			Cốc thủy tinh			cái						0.04000			25,000						1000


									:APttPttc18			Phễu thủy tinh			cái						0.04000			5,000						200


									:AHncHnc12			Hộp nhôm			cái						0.08000			8,000						640


									:ACcđCcđb16			Cối chày đồng			bộ						0.00200			250,000						500


									:ACcsCcsb14			Cối chày sứ			bộ						0.00200			35,000						70


									:Aốđt100028			ống đong thuỷ tinh 1000ml			bộ						0.04000			50,000						2000


									:APttttkb19			Phao tỷ trọng kế			bộ						0.03000			300,000						9000


									:AĐhbhbgb19			Đồng hồ bấm giây			bộ						0.00040			100,000						40


									:ADvcvcnc21			Dao vòng cắt, nén			cái						0.01000			75,000						750


									:AKtmKtmc17			Khuôn tạo mẫu			cái						0.01000			220,000						2200


									:ANk1150025			Nhiệt kế 100oC 1500oC			cái						0.02000			80,000						1600


									:ATnkTnk12			Thuỷ ngân			kg						0.50000			288,000						144000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									16616.5


												Nhân công									1									957132


									:BBtb4c4726			Bậc thợ bình quân 4/7			công						18.00000			53,174						957132


												Máy thi công									1									2694931.2


									:CMcbcbtc18			Máy cắt ba trục			ca						6.00000			388,864						2333184


									:CMccccnc21			Máy chưng cất nước			ca						0.80000			7,139						5711.2


									:CMhchckc21			Máy hút chân không			ca						1.20000			3,029						3634.8


									:CCptcktc32			Cân phân tích và cân kỹ thuật			ca						1.40000			6,545						9163


									:CTscTsc9			Tủ sấy			ca						1.30000			15,278						19861.4


									:CBđcBđc11			Bếp điện			ca						1.50000			3,782						5673


									:CBccBcc10			Bếp cát			ca						0.80000			4,183						3346.4


									:CMbnMbnc15			Máy bơm nước			ca						0.60000			45,279						27167.4


									:CMcứcứbc19			Máy cắt ứng biến			ca						1.80000			84,150						151470


									:CMxđhstc26			Máy xác định hệ số thấm			ca						3.00000			45,240						135720


												Trực tiếp phí khác									1,5%									57522.6705


												Cộng chi phí trực tiếp																		3892367.3705


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									3892367.3705


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									3892367.3705


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									3892367.3705


			384			CP.03301						Thí nghiệm xác định các chỉ tiêu cơ lý của mẫu đất không nguyên dạng			mẫu			0												496863


												Vật liệu									1									16884


									:ADctnđnb29			Dụng cụ thí nghiệm đầm nện			bộ						0.00200			300,000						600


									:ARđccctb26			Rây địa chất công trình			bộ						0.00130			1,700,000						2210


									:ABhẩBhẩc15			Bình hút ẩm			cái						0.00100			300,000						300


									:ABtt100036			Bình thuỷ tinh tam giác (501000)			cái						0.04000			50,000						2000


									:ACttCttc18			Cốc thuỷ tinh			cái						0.04000			25,000						1000


									:ABttBttc17			Bình tỷ trọng			cái						0.02000			30,000						600


									:AKmcKmc13			Khay men			cái						0.06000			22,000						1320


									:ACttCttc17			Cốc thủy tinh			cái						0.04000			25,000						1000


									:APttPttc18			Phễu thủy tinh			cái						0.04000			5,000						200


									:AHncHnc12			Hộp nhôm			cái						0.16000			8,000						1280


									:ACcđCcđb16			Cối chày đồng			bộ						0.00050			250,000						125


									:ACcsCcsb14			Cối chày sứ			bộ						0.00100			35,000						35


									:ADcxđtrb29			Dụng cụ xác định độ tan rã			bộ						0.00130			300,000						390


									:AĐhbhbgb19			Đồng hồ bấm giây			bộ						0.00020			100,000						20


									:Aốđt100028			ống đong thuỷ tinh 1000ml			bộ						0.10000			50,000						5000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						5.00000									804


												Nhân công									1									404122.4


									:BBt44c4716			Bậc thợ 4/7			công						7.60000			53,174						404122.4


												Máy thi công									1									75856.6


									:CCptcktc32			Cân phân tích và cân kỹ thuật			ca						1.40000			6,545						9163


									:CLncLnc10			Lò nung			ca						1.00000			20,049						20049


									:CBccBcc10			Bếp cát			ca						0.50000			4,183						2091.5


									:CBđcBđc11			Bếp điện			ca						1.20000			3,782						4538.4


									:CTscTsc9			Tủ sấy			ca						1.20000			15,278						18333.6


									:CMccccnc21			Máy chưng cất nước			ca						0.50000			7,139						3569.5


									:CMbnMbnc15			Máy bơm nước			ca						0.40000			45,279						18111.6


												Trực tiếp phí khác									1,5%									7452.945


												Cộng chi phí trực tiếp																		504315.945


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									504315.945


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									504315.945


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									504315.945


			385			CP.03401						Thí nghiệm xác định chỉ tiêu đầm nén tiêu chuẩn			mẫu			0												1701643.2


												Vật liệu									1									26884


									:ACcbCcbb13			Cối chế bị			bộ						0.00500			100,000						500


									:ARđccctb26			Rây địa chất công trình			bộ						0.00300			1,700,000						5100


									:ABhẩBhẩc15			Bình hút ẩm			cái						0.00300			300,000						900


									:ABtt010038			Bình thủy tinh tam giác (50-100ml)			cái						0.07000			30,000						2100


									:ACttCttc18			Cốc thuỷ tinh			cái						0.05000			25,000						1250


									:ABttc10025			Bình tỷ trọng (100ml)			cái						0.09000			30,000						2700


									:AKmcKmc12			Khay men			cái						0.20000			22,000						4400


									:ACttCttc17			Cốc thủy tinh			cái						0.05000			25,000						1250


									:AHncHnc12			Hộp nhôm			cái						0.03000			8,000						240


									:ACcđCcđb16			Cối chày đồng			bộ						0.00200			250,000						500


									:ACcsCcsb14			Cối chày sứ			bộ						0.00700			35,000						245


									:AKủđKủđc14			Khay ủ đất			cái						0.01000			40,000						400


									:AĐhbhbgb19			Đồng hồ bấm giây			bộ						0.00100			100,000						100


									:Aốđt100029			ống đong thủy tinh 1000ml			cái						0.09000			50,000						4500


									:ANk1150026			Nhiệt kế 100oC 1500 oC			cái						0.00300			80,000						240


									:APttPttc18			Phễu thủy tinh			cái						0.00300			5,000						15


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									2444


												Nhân công									1									430709.4


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						8.10000			53,174						430709.4


												Máy thi công									1									1244049.8


									:CMđcMđc10			Máy đầm			ca						0.70000			7,729						5410.3


									:CKtmKtmc16			Kích tháo mẫu			ca						0.50000			4,108						2054


									:CMncMnc10			Máy nén			ca						3.00000			388,864						1166592


									:CMccMcc10			Máy cắt			ca						1.00000			1,494						1494


									:CCptcktc32			Cân phân tích và cân kỹ thuật			ca						1.80000			6,545						11781


									:CTscTsc9			Tủ sấy			ca						1.50000			15,278						22917


									:CBđcBđc11			Bếp điện			ca						1.50000			3,782						5673


									:CBccBcc10			Bếp cát			ca						1.20000			4,183						5019.6


									:CMccccnc21			Máy chưng cất nước			ca						0.70000			7,139						4997.3


									:CMbnMbnc15			Máy bơm nước			ca						0.40000			45,279						18111.6


												Trực tiếp phí khác									1,5%									25524.648


												Cộng chi phí trực tiếp																		1727167.848


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									1727167.848


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									1727167.848


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									1727167.848


			386			CP.04101						Thí nghiệm  xác định các chỉ tiêu cơ lý của mẫu đá			mẫu			0												540403.5


												Vật liệu									1									11151


									:ACgđCgđb13			Cối giã đá			bộ						0.00100			200,000						200


									:AĐgđĐgđc13			Đe ghè đá			cái						0.00500			100,000						500


									:AKmcKmc12			Khay men			cái						0.08000			22,000						1760


									:ACttCttc18			Cốc thuỷ tinh			cái						0.02000			25,000						500


									:ABttBttc18			Bình thuỷ tinh			cái						0.03000			55,000						1650


									:ABttBttc17			Bình tỷ trọng			cái						0.04000			30,000						1200


									:ABhẩBhẩc15			Bình hút ẩm			cái						0.01000			300,000						3000


									:ACscCsc11			Chén sứ			cái						0.04000			3,000						120


									:ARđcRđcb15			Rây địa chất			bộ						0.00130			1,300,000						1690


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						5.00000									531


												Nhân công									1									356265.8


									:BBt44c4716			Bậc thợ 4/7			công						6.70000			53,174						356265.8


												Máy thi công									1									172986.7


									:CMcđvmđc23			Máy cưa đá và mài đá			ca						0.80000			27,529						22023.2


									:CMkmkmđc19			Máy khoan mẫu đá			ca						0.60000			41,949						25169.4


									:CMémémđc16			Máy ép mẫu đá			ca						0.80000			92,579						74063.2


									:CMxđđmđc22			Máy xác định mô đun			ca						0.80000			16,905						13524


									:CCptCptc16			Cân phân tích			ca						1.00000			6,545						6545


									:CTscTsc9			Tủ sấy			ca						0.80000			15,278						12222.4


									:CBccBcc10			Bếp cát			ca						0.50000			4,183						2091.5


									:CMhchckc21			Máy hút chân không			ca						0.30000			3,029						908.7


									:CMcnMcnc15			Máy cất nước			ca						0.40000			7,139						2855.6


									:CMbnMbnc15			Máy bơm nước			ca						0.30000			45,279						13583.7


												Trực tiếp phí khác									1,5%									8106.0525


												Cộng chi phí trực tiếp																		548509.5525


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									548509.5525


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									548509.5525


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									548509.5525


			387			CP.05101						Thí nghiệm mẫu cát - sỏi - vật liệu xây dựng			mẫu			0												413329.925


												Vật liệu									1									7661.325


									:ARdccđnb23			Rây dụng cụ đầm nện			bộ						0.00100			300,000						300


									:ARđccctb26			Rây địa chất công trình			bộ						0.00040			1,700,000						680


									:ABhẩBhẩc15			Bình hút ẩm			cái						0.00700			300,000						2100


									:ABtt100038			Bình thuỷ tinh tam giác (501000)ml			cái						0.01300			50,000						650


									:ACttCttc18			Cốc thuỷ tinh			cái						0.01300			25,000						325


									:ABttBttc17			Bình tỷ trọng			cái						0.01000			30,000						300


									:AKmcKmc12			Khay men			cái						0.02700			22,000						594


									:ACttCttc17			Cốc thủy tinh			cái						0.01300			25,000						325


									:AHncHnc12			Hộp nhôm			cái						0.05000			8,000						400


									:ACcđCcđb16			Cối chày đồng			bộ						0.00017			250,000						42.5


									:ADcxnccb36			Dụng cụ xác định góc nghỉ của cát			bộ						0.00040			200,000						80


									:Aốđt100029			ống đong thủy tinh 1000ml			cái						0.03000			50,000						1500


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						5.00000									364.825


												Nhân công									1									356265.8


									:BBt44c4716			Bậc thợ 4/7			công						6.70000			53,174						356265.8


												Máy thi công									1									49402.8


									:CCptCptc16			Cân phân tích			ca						1.60000			6,545						10472


									:CCbcCbc10			Cân bàn			ca						0.40000			2,464						985.6


									:CBđcBđc12			Bếp điện			ca						1.80000			3,782						6807.6


									:CBccBcc10			Bếp cát			ca						1.60000			4,183						6692.8


									:CTscTsc9			Tủ sấy			ca						1.60000			15,278						24444.8


												Trực tiếp phí khác									1,5%									6199.948875


												Cộng chi phí trực tiếp																		419529.873875


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									419529.873875


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									419529.873875


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									419529.873875


			388			CP.06101						Thí nghiệm mẫu đất dăm sạn lớn			mẫu			0												2593510.9


												Vật liệu									1									168463.9


									:ABrđ2b2025			Bộ rây địa chất f 20cm			bộ						0.00130			900,000						1170


									:ABrsBrsb13			Bộ rây sỏi			bộ						0.00130			1,300,000						1690


									:ABtt100024			Bình tỷ trọng 1000ml			cái						0.05000			50,000						2500


									:ACtt2c2023			Chậu thuỷ tinh f 20			cái						0.05000			25,000						1250


									:AKmtt+nc22			Khay men to + nhỏ			cái						0.06000			62,000						3720


									:ACtt100025			Cốc thuỷ tinh 1000 ml			cái						0.05000			10,000						500


									:APttPttc18			Phễu thủy tinh			cái						0.05000			5,000						250


									:ANkckclc22			Nhiệt kế các loại			cái						0.05000			80,000						4000


									:AHncHnc12			Hộp nhôm			cái						0.00800			8,000						64


									:ACcđCcđb16			Cối chày đồng			bộ						0.00130			250,000						325


									:ACcsCcsb14			Cối chày sứ			bộ						0.00200			35,000						70


									:Aốđt020042			ống đong thủy tinh 1000ml, 500ml, 200ml			bộ						0.20000			50,000						10000


									:APttttkb19			Phao tỷ trọng kế			bộ						0.00800			300,000						2400


									:AĐhbhbgb19			Đồng hồ bấm giây			bộ						0.00040			100,000						40


									:AHc(c(ak28			Hoá chất (HCl, axêtic...)			kg						0.05000			60,000						3000


									:ADndndcc20			Dao nén, dao cắt			cái						0.02000			4,000						80


									:ADtcDtc12			Dao thấm			cái						0.02000			75,000						1500


									:ACđllcvb31			Cốc đất luyện, càng vaxiliep			bộ						0.02000			30,000						600


									:ADcxđtrc27			Dụng cụ xác định tan rã			cái						0.03000			300,000						9000


									:ADcxđtnc30			Dụng cụ xác định trương nở			cái						0.03000			1,000,000						30000


									:AKv1161622			Kính vuông 16 x 16			cái						0.10000			2,000						200


									:AKd1204044			Kính dầy 10 ly (20 x 40)cm (kính mài mờ)			cái						0.10000			20,000						2000


									:ABststmc21			Bát sắt tráng men			cái						0.04000			8,000						320


									:AĐststmc21			Đĩa sắt tráng men			cái						0.04000			5,000						200


									:ACmntphc36			Cốc mỏ nhôm (đun thành phần hạt)			cái						0.03000			10,000						300


									:ADgđDgđc15			Dao gạt đất			cái						0.04000			4,000						160


									:ADlđDlđc17			Dao luyện đất			cái						0.08000			4,000						320


									:AMxđMxđc16			Muôi xúc đất			cái						0.07000			5,000						350


									:ADrcrcđc20			Dao rựa chặt đất			cái						0.05000			12,000						600


									:ATđđTđđc18			Thuổng đào đất			cái						0.05000			10,000						500


									:ACdđCdđc16			Chày dầm đất			cái						0.05000			100,000						5000


									:AQkđQkđc17			Que khuấy đất			cái						0.09000			5,000						450


									:AXnđnđsc22			Xoong nhôm đun sáp			cái						0.03000			15,000						450


									:ACnf3c3020			Chậu nhôm f 30cm			cái						0.05000			40,000						2000


									:ADcshnm848			Dây cao su f 8mm (để làm thấm và bão hoà nước)			m						0.20000			8,000						1600


									:ANástbhm54			Nồi áp suất hút chân không (để làm tỷ trọng bão hoà)			m						0.05000			1,150,000						57500


									:ABlcb52136			Bút lông cỡ nhỏ f 5, f 2cm, f 1cm			bộ						0.20000			1,500						300


									:APsff5c518			Phễu sắt f 5cm			cái						0.09000			10,000						900


									:Aốtttc8138			ống thuỷ tinh f 8 dài 1 m làm thấm			cái						0.10000			3,000						300


									:Aốttf8c827			ống thuỷ tinh chữ T f 8			cái						0.10000			3,000						300


									:ATknnbhc24			Tấm kẹp ngâm bão hoà			cái						0.05000			3,000						150


									:ATnbnbhc22			Thùng ngâm bão hoà			cái						0.05000			120,000						6000


									:AGglgltc19			Giá gỗ làm thấm			cái						0.01300			30,000						390


									:ABbnBbnc17			Bình bóp nước			cái						0.07000			10,000						700


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									15314.9


												Nhân công									1									957132


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						18.00000			53,174						957132


												Máy thi công									1									1467915


									:CMcm303031			Máy cắt mẫu lớn (30 x 30) cm			ca						6.00000			12,898						77388


									:CMcnMcnc14			Máy cắt nhỏ			ca						0.60000			1,494						896.4


									:CMncMnc10			Máy nén			ca						3.00000			388,864						1166592


									:CMtcMtc11			Máy thấm			ca						3.00000			45,240						135720


									:CMtđMtđc15			Máy trộn đất			ca						0.80000			7,519						6015.2


									:CMcnMcnc15			Máy cất nước			ca						0.60000			7,139						4283.4


									:CMélMélc18			Máy ép litvinop			ca						0.60000			11,480						6888


									:CMc(tncc38			Máy caragrang (làm thí nghiệm chảy)			ca						0.60000			3,591						2154.6


									:CMhchckc21			Máy hút chân không			ca						2.00000			3,029						6058


									:CMbnMbnc15			Máy bơm nước			ca						0.50000			45,279						22639.5


									:CCptcktc32			Cân phân tích và cân kỹ thuật			ca						1.74000			6,545						11388.3


									:CTscTsc9			Tủ sấy			ca						1.20000			15,278						18333.6


									:CBđcBđc12			Bếp điện			ca						1.20000			3,782						4538.4


									:CBccBcc10			Bếp cát			ca						1.20000			4,183						5019.6


												Trực tiếp phí khác									1,5%									38902.6635


												Cộng chi phí trực tiếp																		2632413.5635


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									2632413.5635


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									2632413.5635


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									2632413.5635


			389			CP.07101						Thí nghiệm xác định thành phần vật chất và cấu trúc của đá (Lát mỏng thạch học)			mẫu			0												123505


												Vật liệu									1									14817


									:ALkLk8			Lamen			kg						0.03000			70,000						2100


									:AAakAak14			Axít axalic			kg						0.00300			40,000						120


									:ANckNck14			Nhựa canada			kg						0.00500			250,000						1250


									:AKt(305031			Kính trắng (2 x 30 x 50) mm			cái						1.00000			10,000						10000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									1347


												Nhân công									1									94575


									:BCbk4c4822			Cấp bậc kỹ sư 4/8			công						1.50000			63,050						94575


												Máy thi công									1									14113


									:CMmđMmđc13			Máy mài đá			ca						0.40000			27,529						11011.6


									:CKhvKhvc15			Kính hiển vi			ca						0.44000			4,470						1966.8


									:CBđcBđc11			Bếp điện			ca						0.30000			3,782						1134.6


												Trực tiếp phí khác									1,5%									1852.575


												Cộng chi phí trực tiếp																		125357.575


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									125357.575


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									125357.575


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									125357.575


			390			CP.08101						Thí nghiệm phân tích mẫu clo - trong nguyên liệu làm ximăng			mẫu			0												322885.662


												Vật liệu									1									9471.88


									:AAnđAnđg20			Axít nitơric đặc			gam						0.50000			30						15


									:ANbgNbg15			Nitơrat bạc			gam						2.00000			1,200						2400


									:APsgPsg12			Phèn sắt			gam						0.28000			60						16.8


									:ANBtBtkg27			Nitro Benzen tinh khiết			gam						0.60000			65						39


									:AKTgKTg19			Kali Thiocyarat			gam						2.00000			70						140


									:ANclNcl12			Nước cất			lít						3.00000			2,000						6000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									861.08


												Nhân công									1									157625


									:BCbk4c4822			Cấp bậc kỹ sư 4/8			công						2.50000			63,050						157625


												Máy thi công									1									155788.782


									:CTs22kc214			Tủ sấy 2 kW			ca						8.00000			15,278						122224


									:CCđcCđc11			Cân điện			ca						0.06000			4,235						254.1


									:CBđcBđc11			Bếp điện			ca						8.00000			3,782						30256


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						2.00000									3054.682


												Trực tiếp phí khác									1,5%									4843.28493


												Cộng chi phí trực tiếp																		327728.94693


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									327728.94693


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									327728.94693


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									327728.94693


			391			CP.09101						Thí nghiệm CBR (xác định chỉ tiêu nén lún California)			mẫu			0												1282159.7


												Vật liệu									1									49544


									:ACcbCcbb14			Cối chế bị			bộ						0.00500			100,000						500


									:ARđccctb26			Rây địa chất công trình			bộ						0.00300			1,700,000						5100


									:ABhẩBhẩc15			Bình hút ẩm			cái						0.03000			300,000						9000


									:ABtt010038			Bình thủy tinh tam giác (50-100ml)			cái						0.07000			30,000						2100


									:ACttCttc18			Cốc thuỷ tinh			cái						0.05000			25,000						1250


									:ABttc10025			Bình tỷ trọng (100ml)			cái						0.09000			30,000						2700


									:AKmcKmc12			Khay men			cái						0.20000			22,000						4400


									:ACttCttc17			Cốc thủy tinh			cái						0.05000			25,000						1250


									:AHncHnc12			Hộp nhôm			cái						0.03000			8,000						240


									:ACcđCcđb16			Cối chày đồng			bộ						0.02000			250,000						5000


									:ACcsCcsb14			Cối chày sứ			bộ						0.07000			35,000						2450


									:AĐhbhbgb19			Đồng hồ bấm giây			bộ						0.01000			100,000						1000


									:Aốđt100029			ống đong thủy tinh 1000ml			cái						0.09000			50,000						4500


									:ANkcNkc13			Nhiệt kế			cái						0.03000			80,000						2400


									:APttPttc18			Phễu thủy tinh			cái						0.03000			5,000						150


									:AHckHck11			Hóa chất			kg						0.05000			60,000						3000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									4504


												Nhân công									1									1116654


									:BB4c4c4712			Bậc 4/7			công						21.00000			53,174						1116654


												Máy thi công									1									115961.7


									:CMđcMđc11			Máy đầm			ca						0.70000			7,729						5410.3


									:CMhchckc21			Máy hút chân không			ca						1.20000			3,029						3634.8


									:CMC((hPc26			Máy CBR (Anh hoặc Pháp)			ca						0.30000			45,268						13580.4


									:CCptcktc32			Cân phân tích và cân kỹ thuật			ca						1.80000			6,545						11781


									:CTscTsc10			Tủ sấy			ca						1.80000			15,278						27500.4


									:CBđcBđc11			Bếp điện			ca						1.50000			3,782						5673


									:CBccBcc10			Bếp cát			ca						1.20000			4,183						5019.6


									:CMccccnc22			Máy chưng cất nước			ca						1.00000			7,139						7139


									:CMbnMbnc15			Máy bơm nước			ca						0.80000			45,279						36223.2


												Trực tiếp phí khác									1,5%									19232.3955


												Cộng chi phí trực tiếp																		1301392.0955


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									1301392.0955


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									1301392.0955


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									1301392.0955


			392			CQ.01101						Xuyên tĩnh			m			0												101628.14


												Vật liệu									1									2117.5


									:AMxcMxc13			Mũi xuyên			cái						0.00200			150,000						300


									:ACxmCxm11			Cần xuyên			m						0.00300			65,000						195


									:ACnbCnb10			Cọc neo			bộ						0.00070			2,000,000						1400


									:AĐhđđálc21			Đồng hồ đo áp lực			cái						0.00010			300,000						30


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									192.5


												Nhân công									1									63808.8


									:BBt44c4716			Bậc thợ 4/7			công						1.20000			53,174						63808.8


												Máy thi công									1									35701.84


									:CMxthttc37			Máy xuyên tĩnh Gouđa hoặc tương tự			ca						0.08000			446,273						35701.84


												Trực tiếp phí khác									1,5%									1524.4221


												Cộng chi phí trực tiếp																		103152.5621


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									103152.5621


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									103152.5621


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									103152.5621


			393			CQ.01201						Xuyên động			m			0												57667


												Vật liệu									1									1089


									:AMxcMxc13			Mũi xuyên			cái						0.00400			150,000						600


									:ACxmCxm11			Cần xuyên			m						0.00600			65,000						390


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									99


												Nhân công									1									42539.2


									:BBt44c4716			Bậc thợ 4/7			công						0.80000			53,174						42539.2


												Máy thi công									1									14038.8


									:CMxđtc5037			Máy xuyên động RA-50 hoặc tương tự			ca						0.40000			35,097						14038.8


												Trực tiếp phí khác									1,5%									865.005


												Cộng chi phí trực tiếp																		58532.005


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									58532.005


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									58532.005


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									58532.005


			394			CQ.02101						Cắt quay bằng máy			điểm			0												252510.40495


												Vật liệu									1									117975.25575


									:ACc(010028			Cánh cắt (ẻ 60 ẻ 70 ẻ100)			bộ						0.00015			19,511,550						2926.7325


									:ACcccb4024			Cần cắt cánh (40 cái)			bộ						0.00250			41,729,400						104323.5


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									10725.02325


												Nhân công									1									106348


									:BBt44c4716			Bậc thợ 4/7			công						2.00000			53,174						106348


												Máy thi công									1									28187.1492


									:CTbđđnlc24			Thiết bị đo ngẫu lực			ca						0.14000			197,389						27634.46


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						2.00000									552.6892


												Trực tiếp phí khác									1,5%									3787.65607425


												Cộng chi phí trực tiếp																		256298.06102425


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									256298.06102425


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									256298.06102425


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									256298.06102425


			395			CQ.03101						Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT)			lần			0												102394.5


												Vật liệu									1									40572


									:AMxcMxcc17			Mũi xuyên cắt			cái						0.10000			200,000						20000


									:Aốmốốmố11			ống mẫu			ống						0.04000			300,000						12000


									:ACkmCkm11			Cần khoan			m						0.02000			104,000						2080


									:AHgđgđmh19			Hộp gỗ đựng mẫu			hộp						0.04000			30,000						1200


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000									5292


												Nhân công									1									58491.4


									:BBt44c4716			Bậc thợ 4/7			công						1.10000			53,174						58491.4


												Máy thi công									1									3331.1


									:CMkcMkc12			Máy khoan			ca						0.10000			26,111						2611.1


									:CBdctnSc28			Bộ dụng cụ thí nghiệm SPT			ca						0.10000			7,200						720


												Trực tiếp phí khác									1,5%									1535.9175


												Cộng chi phí trực tiếp																		103930.4175


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									103930.4175


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									103930.4175


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									103930.4175


			396			CQ.03102						Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT)			lần			0												128677.85


												Vật liệu									1									27968


									:AMxhxhnc22			Mũi xuyên hình nón			cái						0.04000			200,000						8000


									:Aốmốốmố11			ống mẫu			ống						0.04000			300,000						12000


									:ACkmCkm11			Cần khoan			m						0.03000			104,000						3120


									:AHgđgđmh19			Hộp gỗ đựng mẫu			hộp						0.04000			30,000						1200


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000									3648


												Nhân công									1									95713.2


									:BBt44c4716			Bậc thợ 4/7			công						1.80000			53,174						95713.2


												Máy thi công									1									4996.65


									:CMkcMkc12			Máy khoan			ca						0.15000			26,111						3916.65


									:CBdctnSc28			Bộ dụng cụ thí nghiệm SPT			ca						0.15000			7,200						1080


												Trực tiếp phí khác									1,5%									1930.16775


												Cộng chi phí trực tiếp																		130608.01775


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									130608.01775


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									130608.01775


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									130608.01775


			397			CQ.04101						Nén ngang trong lỗ khoan			điểm			0												272754.88


												Vật liệu									1									126357


									:Aốđt255029			ống đồng trục f 25 và f 50			bộ						0.00130			2,222,000						2888.6


									:Aốđtđtnc21			ống đo thí nghiệm			cái						0.00130			3,728,000						4846.4


									:AGcs6m6318			Ghen cao su f 63			m						0.06000			60,000						3600


									:AMbnc27025			Màng buồng nước f 270			cái						0.04000			55,000						2200


									:ABkC210026			Bình khí CO2 (100 bar)			cái						0.02600			3,662,000						95212


									:Aákbbc2527			áp kế bình hơi (25 bar)			cái						0.00260			100,000						260


									:Aák(510023			áp kế (5 25 100 bar)			bộ						0.00065			1,600,000						1040


									:Aák(c25019			áp kế (250 bar)			cái						0.00065			220,000						143


									:AGkl6m6320			Ghen kim loại f 63			m						0.05200			90,000						4680


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									11487


												Nhân công									1									101030.6


									:BBt44c4716			Bậc thợ 4/7			công						1.90000			53,174						101030.6


												Máy thi công									1									45367.28


									:CBnnhttc32			Bộ nén ngang GA hoặc tương tự			ca						0.14000			324,052						45367.28


												Trực tiếp phí khác									1,5%									4091.3232


												Cộng chi phí trực tiếp																		276846.2032


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									276846.2032


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									276846.2032


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									276846.2032


			398			CQ.04102						Nén ngang trong lỗ khoan			điểm			0												434041.26


												Vật liệu									1									141245.5


									:Aốđt255029			ống đồng trục f 25 và f 50			bộ						0.00260			2,222,000						5777.2


									:Aốđtđtnc21			ống đo thí nghiệm			cái						0.00260			3,728,000						9692.8


									:AGcs6m6318			Ghen cao su f 63			m						0.12000			60,000						7200


									:AMbnc27025			Màng buồng nước f 270			cái						0.08000			55,000						4400


									:ABkC210026			Bình khí CO2 (100 bar)			cái						0.02600			3,662,000						95212


									:Aákbbc2527			áp kế bình hơi (25 bar)			cái						0.00260			100,000						260


									:Aák(510023			áp kế (5 25 100 bar)			bộ						0.00065			1,600,000						1040


									:Aák(c25019			áp kế (250 bar)			cái						0.00065			220,000						143


									:AGkl6m6320			Ghen kim loại f 63			m						0.05200			90,000						4680


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									12840.5


												Nhân công									1									202061.2


									:BBt44c4716			Bậc thợ 4/7			công						3.80000			53,174						202061.2


												Máy thi công									1									90734.56


									:CBnnhttc32			Bộ nén ngang GA hoặc tương tự			ca						0.28000			324,052						90734.56


												Trực tiếp phí khác									1,5%									6510.6189


												Cộng chi phí trực tiếp																		440551.8789


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									440551.8789


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									440551.8789


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									440551.8789


			399			CQ.05101						Hút nước thí nghiệm trong lỗ khoan			lần			0												5641315.56


												Vật liệu									1									124898.96


									:Aốcssdnm21			ống cao su dẫn nước			m						1.00000			14,000						14000


									:Aốkf3m3214			ống kẽm f 32			m						0.50000			22,000						11000


									:ATplTplc17			Thùng phân ly			cái						0.02000			120,000						2400


									:ATđlđllc22			Thùng đo lưu lượng			cái						0.02000			1,200,000						24000


									:AĐhđđmnc23			Đồng hồ đo mức nước			cái						0.03300			250,000						8250


									:AĐhbhbgb19			Đồng hồ bấm giây			bộ						0.00200			100,000						200


									:ADđmDđm10			Dây điện			m						2.00000			1,139						2278


									:AĐđcĐđc12			Đui điện			cái						0.05000			2,000						100


									:ABđcBđc13			Bàn đập			chiếc						0.50000			100,000						50000


									:APdccđnđ24			Pin dùng cho đo nước			đôi						1.00000			2,500						2500


									:AShnShnq17			Sổ hút nước			quyển						1.00000			2,000						2000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						7.00000									8170.96


												Nhân công									1									1643076.6


									:BBt44c4716			Bậc thợ 4/7			công						30.90000			53,174						1643076.6


												Máy thi công									1									3873340


									:CMnkkDc918			Máy nén khí DK9			ca						5.00000			748,557						3742785


									:CBktBktc16			Bộ khoan tay			ca						5.00000			26,111						130555


												Trực tiếp phí khác									1,5%									84619.7334


												Cộng chi phí trực tiếp																		5725935.2934


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									5725935.2934


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									5725935.2934


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									5725935.2934


			400			CQ.06101						ép nước thí nghiệm trong lỗ khoan			đoạn			0												1541761.65


												Vật liệu									1									126596.25


									:ABkéBkéb13			Bộ kính ép			bộ						0.03300			500,000						16500


									:AQbcbcsq17			Quả bo cao su			quả						0.50000			40,000						20000


									:Aốtod1ố121			ống tổ ong dài 1m			ống						0.03300			100,000						3300


									:Aốnf1m1616			ống ngoài f 16			m						0.25000			16,000						4000


									:Aốtfkm4228			ống trong f 42 (cần khoan)			m						1.00000			50,000						50000


									:ATôdôdnm16			Tuy ô dẫn nước			m						0.50000			15,000						7500


									:AĐhđ4c4229			Đồng hồ đo áp lực 4kG/cm2			cái						0.00300			300,000						900


									:AĐhđ3c3330			Đồng hồ đo lưu lượng 3m3/h			cái						0.00300			150,000						450


									:AĐhđhđnc19			Đồng hồ đo nước			cái						0.03300			150,000						4950


									:ANkcNkc12			Nhiệt kế			cái						0.03300			80,000						2640


									:ADđmDđm10			Dây điện			m						2.50000			1,139						2847.5


									:ASénSénq16			Sổ ép nước			quyển						1.00000			2,000						2000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									11508.75


												Nhân công									1									1308080.4


									:BBt44c4716			Bậc thợ 4/7			công						24.60000			53,174						1308080.4


												Máy thi công									1									107085


									:CMkcMkc12			Máy khoan			ca						1.50000			26,111						39166.5


									:CMbcMbc10			Máy bơm			ca						1.50000			45,279						67918.5


												Trực tiếp phí khác									1,5%									23126.42475


												Cộng chi phí trực tiếp																		1564888.07475


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									1564888.07475


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									1564888.07475


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									1564888.07475


			401			CQ.07101						Đổ nước thí nghiệm trong lỗ khoan			lần			0												244623.1


												Vật liệu									1									10657.5


									:ATlllc6026			Thùng lưu lượng 60 lít			cái						0.02000			150,000						3000


									:ATgnTgnđ19			Thùng gánh nước			đôi						0.05000			60,000						3000


									:AĐhlhllc21			Đồng hồ lưu lượng			cái						0.00300			150,000						450


									:Aốcs161830			ống cao su dẫn nước f 1618mm			m						0.05000			14,000						700


									:ATc22c2018			Thước cuộn 20m			cái						0.00500			50,000						250


									:AĐhđhđnc19			Đồng hồ đo nước			cái						0.00300			150,000						450


									:AĐhbhbgb19			Đồng hồ bấm giây			bộ						0.00300			100,000						300


									:ASđnSđnq16			Sổ đo nước			quyển						1.00000			2,000						2000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						5.00000									507.5


												Nhân công									1									233965.6


									:BBt44c4716			Bậc thợ 4/7			công						4.40000			53,174						233965.6


												Trực tiếp phí khác									1,5%									3669.3465


												Cộng chi phí trực tiếp																		248292.4465


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									248292.4465


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									248292.4465


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									248292.4465


			402			CQ.08101						Đổ nước thí nghiệm trong hố đào			lần			0												268756.65


												Vật liệu									1									34791.05


									:ATđlđllc22			Thùng đo lưu lượng			cái						0.02000			1,200,000						24000


									:ATgnTgnđ19			Thùng gánh nước			đôi						0.05000			60,000						3000


									:AĐhbhbgb19			Đồng hồ bấm giây			bộ						0.00300			100,000						300


									:AĐhđhđbc18			Đồng hồ để bàn			cái						0.05000			50,000						2500


									:ATmcTmc13			Thước mét			cái						0.00300			5,000						15


									:Aốcs1c1630			ống cao su dẫn nước f 16mm			cái						0.05000			14,000						700


									:ASđnSđnq16			Sổ đo nước			quyển						1.00000			2,000						2000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						7.00000									2276.05


												Nhân công									1									233965.6


									:BBt44c4716			Bậc thợ 4/7			công						4.40000			53,174						233965.6


												Trực tiếp phí khác									1,5%									4031.34975


												Cộng chi phí trực tiếp																		272787.99975


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									272787.99975


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									272787.99975


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									272787.99975


			403			CQ.09101						Múc nước thí nghiệm trong lỗ khoan			lần			0												419983.7


												Vật liệu									1									16432.5


									:ACmnCmnm14			Cáp múc nước			m						0.02000			10,000						200


									:Aốmnd2c223			ống múc nước dài 2m			cái						0.05000			200,000						10000


									:AĐhđhđnc19			Đồng hồ đo nước			cái						0.02000			150,000						3000


									:AĐhbhbgb19			Đồng hồ bấm giây			bộ						0.00300			100,000						300


									:AĐhđhđbc18			Đồng hồ để bàn			cái						0.00300			50,000						150


									:ASgccmnq26			Sổ ghi chép múc nước			quyển						1.00000			2,000						2000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						5.00000									782.5


												Nhân công									1									372218


									:BBt44c4716			Bậc thợ 4/7			công						7.00000			53,174						372218


												Máy thi công									1									31333.2


									:CBktBktc16			Bộ khoan tay			ca						1.20000			26,111						31333.2


												Trực tiếp phí khác									1,5%									6299.7555


												Cộng chi phí trực tiếp																		426283.4555


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									426283.4555


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									426283.4555


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									426283.4555


			404			CQ.11001						Thí nghiệm cơ địa trên bệ bê tông trong hàm ngang			bệ			0												25607334.205


												Vật liệu									1									2673473.55


									:AXmPPk3015			Xi măng PC30			kg						300.00000			745						223500


									:AĐdmĐdm39			Đá dăm			m3						0.85000			128,570						109284.5


									:ACvmCvm311			Cát vàng			m3						0.50000			38,000						19000


									:ATgf1k1016			Thép gai f 10			kg						35.00000			7,630						267050


									:ATgf1k1616			Thép gai f 16			kg						40.00000			7,530						301200


									:ATgf2k2216			Thép gai f 22			kg						45.00000			7,530						338850


									:ADtf3k2317			Dây thép f 2 3			kg						2.00000			7,900						15800


									:ATgf324019			Thép gai f 32 40			kg						27.00000			7,530						203310


									:AGd2m25214			Gỗ dán 25mm			m2						0.50000			30,000						15000


									:AGd4m40214			Gỗ dán 40mm			m2						0.80000			40,000						32000


									:Aốcscsmm16			ống cao su mềm			m						5.00000			14,000						70000


									:ABđ33c3617			Bóng điện 36W			cái						3.00000			3,000						9000


									:ABđ1c10018			Bóng điện 100W			cái						3.00000			3,500						10500


									:ACcsCcsc14			Cầu chì sứ			cái						1.00000			800						800


									:AĐđcĐđc12			Đui điện			cái						4.00000			2,000						8000


									:ADcđ3pm320			Dây cáp điện 3 pha			m						1.00000			13,636						13636


									:ADđsDđsm14			Dây điện súp			m						5.00000			1,500						7500


									:ACdđ3pc322			Cầu dao điện 3 pha			cái						0.20000			80,000						16000


									:ADcn2k2021			Dầu công nghiệp 20			kg						20.00000			10,000						200000


									:AGtmGtm39			Gỗ tấm			m3						0.20000			2,850,000						570000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									243043.05


												Nhân công									1									17334724


									:BCbt4c4720			Cấp bậc thợ 4/7			công						326.00000			53,174						17334724


												Máy thi công									1									5599136.655


									:CMnk600322			Máy nén khí 600m3/h			ca						3.60000			827,036						2977329.6


									:CMbn505022			Máy bơm nước 250/50			ca						10.50000			224,303						2355181.5


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						5.00000									266625.555


												Trực tiếp phí khác									1,5%									384110.013075


												Cộng chi phí trực tiếp																		25991444.218075


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									25991444.218075


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									25991444.218075


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									25991444.218075


			405			CQ.12001						Thí nghiệm CBR hiện trường			điểm			0												434679.56


												Vật liệu									1									18073.66


									:AĐhđđbdc25			Đồng hồ đo biến dạng			cái						0.05000			250,000						12500


									:AĐhdctm326			Đá hộc dùng để chất tải			m3						0.02500			81,000						2025


									:ADđmDđm10			Dây điện			m						0.40000			1,139						455.6


									:ABđ2020024			Bóng điện 220V 200W			cái						0.10000			5,000						500


									:ATd55c5017			Thước dây 50m			cái						0.01000			95,000						950


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									1643.06


												Nhân công									1									319044


									:BBt44c4716			Bậc thợ 4/7			công						6.00000			53,174						319044


												Máy thi công									1									97561.9


									:CÔtttc1218			Ô tô tải 12 tấn			ca						0.10000			856,065						85606.5


									:CMpđ253026			Máy phát điện 2,5-3,0kW			ca						0.10000			71,194						7119.4


									:CMCcMCc11			Máy CBR			ca						0.10000			48,360						4836


												Trực tiếp phí khác									1,5%									6520.1934


												Cộng chi phí trực tiếp																		441199.7534


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									441199.7534


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									441199.7534


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									441199.7534


			406			CQ.13101						Thí nghiệm xác định độ chặt của nền đường đất hoặc cát đồng nhất - thí nghiệm trên mặt			điểm			0												160193.4


												Vật liệu									1									14564


									:APtđtđcb20			Phao thử độ chặt			bộ						0.01000			1,200,000						12000


									:ADvhvhkc21			Dao vòng hợp kim			cái						0.02000			40,000						800


									:ADgđDgđc15			Dao gạt đất			cái						0.05000			4,000						200


									:ATđnTđnc20			Thùng đựng nước			cái						0.00200			120,000						240


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									1324


												Nhân công									1									106348


									:BBt44c4716			Bậc thợ 4/7			công						2.00000			53,174						106348


												Máy thi công									1									39281.4


									:CCktCktc15			Cân kỹ thuật			ca						1.80000			6,545						11781


									:CTscTsc9			Tủ sấy			ca						1.80000			15,278						27500.4


												Trực tiếp phí khác									1,5%									2402.901


												Cộng chi phí trực tiếp																		162596.301


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									162596.301


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									162596.301


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									162596.301


			407			CQ.13201						Thí nghiệm xác định độ chặt của nền đường đất dăm sạn hoặc đá cấp phối - thí nghiệm trên mặt			điểm			0												206998.4


												Vật liệu									1									8195


									:APrcPrcb16			Phễu rót cát			bộ						0.01000			180,000						1800


									:ACccCcc14			Cuốc chim			cái						0.02000			50,000						1000


									:AXcXc8			Xẻng			cái						0.05000			3,000						150


									:Aốđt100030			ống đong thủy tinh 1000ml			cái						0.09000			50,000						4500


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									745


												Nhân công									1									159522


									:BBt44c4716			Bậc thợ 4/7			công						3.00000			53,174						159522


												Máy thi công									1									39281.4


									:CCktCktc15			Cân kỹ thuật			ca						1.80000			6,545						11781


									:CTscTsc10			Tủ sấy			ca						1.80000			15,278						27500.4


												Trực tiếp phí khác									1,5%									3104.976


												Cộng chi phí trực tiếp																		210103.376


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									210103.376


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									210103.376


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									210103.376


			408			CQ.14101						Thí nghiệm đo modun đàn hối bằng tấm ép cứng; đường kính bàn nén D = 34cm			điểm			0												1019423.9


												Vật liệu									1									325987.2


									:ADđlDđlb14			Dàn đo lún			bộ						0.05000			5,000,000						250000


									:AĐhđhđlc19			Đồng hồ đo lún			cái						0.00500			250,000						1250


									:ABnD3c3420			Bàn nén D = 34cm			cái						0.00010			1,000,000						100


									:AXcXc9			Xẻng			cái						0.05000			3,000						150


									:ACccCcc13			Cuốc chim			cái						0.02000			50,000						1000


									:ADgđDgđc15			Dao gạt đất			cái						0.05000			4,000						200


									:ACckCck12			Cát chuẩn			kg						4.00000			40						160


									:AĐhdctm326			Đá hộc dùng để chất tải			m3						0.50000			81,000						40500


									:ADI3503529			Dầm I 300 350 dài hơn 3,5m			kg						0.40000			7,480						2992


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									29635.2


												Nhân công									1									132935


									:BBt44c4716			Bậc thợ 4/7			công						2.50000			53,174						132935


												Máy thi công									1									560501.7


									:CKtltc5023			Kích thủy lực 50 tấn			ca						1.80000			58,316						104968.8


									:CTscTsc10			Tủ sấy			ca						1.80000			15,278						27500.4


									:CÔtttc1224			Ôtô tải trọng 12 tấn			ca						0.50000			856,065						428032.5


												Trực tiếp phí khác									1,5%									15291.3585


												Cộng chi phí trực tiếp																		1034715.2585


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									1034715.2585


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									1034715.2585


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									1034715.2585


			409			CQ.14201						Thí nghiệm đo modun đàn hối bằng tấm ép cứng; đường kính bàn nén D = 76cm			điểm			0												1447566.4


												Vật liệu									1									326097.2


									:ADđlDđlb14			Dàn đo lún			bộ						0.05000			5,000,000						250000


									:AĐhđhđlc19			Đồng hồ đo lún			cái						0.00500			250,000						1250


									:ABnD7c7620			Bàn nén D = 76cm			cái						0.00010			2,000,000						200


									:AXcXc9			Xẻng			cái						0.05000			3,000						150


									:ACccCcc13			Cuốc chim			cái						0.02000			50,000						1000


									:ADgđDgđc15			Dao gạt đất			cái						0.05000			4,000						200


									:ACckCck12			Cát chuẩn			kg						4.00000			40						160


									:AĐhdctm326			Đá hộc dùng để chất tải			m3						0.50000			81,000						40500


									:ADI3503529			Dầm I 300 350 dài hơn 3,5m			kg						0.40000			7,480						2992


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									29645.2


												Nhân công									1									132935


									:BBt44c4716			Bậc thợ 4/7			công						2.50000			53,174						132935


												Máy thi công									1									988534.2


									:CKtltc5023			Kích thủy lực 50 tấn			ca						1.80000			58,316						104968.8


									:CTscTsc10			Tủ sấy			ca						1.80000			15,278						27500.4


									:CÔtttc1224			Ôtô tải trọng 12 tấn			ca						1.00000			856,065						856065


												Trực tiếp phí khác									1,5%									21713.496


												Cộng chi phí trực tiếp																		1469279.896


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									1469279.896


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									1469279.896


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									1469279.896


			410			CQ.15001						Nén tĩnh thử tải cọc bê tông sử dụng hệ thống cọc neo			lần			0												5476405.475


												Vật liệu									1									1019004


									:AStf1k1416			Sắt tròn f 14			kg						26.00000			7,530						195780


									:AQhkQhk10			Que hàn			kg						3.00000			12,000						36000


									:AGnVnVm312			Gỗ nhóm V			m3						0.15000			2,850,000						427500


									:ADkkDkk11			Dầu kích			kg						1.20000			10,000						12000


									:ATdIkclk30			Thép dầm I và kích các loại			kg						40.00000			7,480						299200


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						5.00000									48524


												Nhân công									1									2924570


									:BCbt4c4720			Cấp bậc thợ 4/7			công						55.00000			53,174						2924570


												Máy thi công									1									1532831.475


									:CK1tc10015			Kích 100 tấn			ca						9.00000			66,653						599877


									:CCc1tc1017			Cần cẩu 10 tấn			ca						0.50000			1,435,277						717638.5


									:CMbn7c7521			Máy bơm nước 7,5kW			ca						2.00000			71,162						142324


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						5.00000									72991.975


												Trực tiếp phí khác									1,5%									82146.082125


												Cộng chi phí trực tiếp																		5558551.557125


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									5558551.557125


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									5558551.557125


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									5558551.557125


			411			CQ.16001						Nén tĩnh thử tải cọc bê tông sử dụng dàn chất tải  Tải trọng nén 100 ữ ≤ 500tấn			lần			0												67797.03015


												Vật liệu									1									4890.90945


									:AThchclk21			Thép hình các loại			kg						0.60000			7,480						4488


									:ABtđ012345			Bê tông đối trọng (bê tông mác 200 đá 1x2)			m3						0.00900									0.009


									:ADkkDkk11			Dầu kích			kg						0.01700			10,000						170


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						5.00000									232.90045


												Nhân công									1									11780.22


									:BKsc5c5832			Kỹ sư cấp bậc bình quân 5/8			công						0.04000			68,516						2740.64


									:BCnc4c4736			Công nhân cấp bậc bình quân 4/7			công						0.17000			53,174						9039.58


												Máy thi công									1									51125.9007


									:CK2tc25015			Kích 250 tấn			ca						0.03000			90,455						2713.65


									:CMtbMtbc16			Máy thuỷ bình			ca						0.01800			9,363						168.534


									:CCc1tc1617			Cần cẩu 16 tấn			ca						0.02500			1,832,366						45809.15


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						5.00000									2434.5667


												Trực tiếp phí khác									1,5%									1016.95545225


												Cộng chi phí trực tiếp																		68813.98560225


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									68813.98560225


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									68813.98560225


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									68813.98560225


			412			CQ.16002						Nén tĩnh thử tải cọc bê tông sử dụng dàn chất tải  Tải trọng nén  ≤ 1000tấn			lần			0												66702.775


												Vật liệu									1									4534.74945


									:AThchclk21			Thép hình các loại			kg						0.56000			7,480						4188.8


									:ABtđ012345			Bê tông đối trọng (bê tông mác 200 đá 1x2)			m3						0.00900									0.009


									:ADkkDkk11			Dầu kích			kg						0.01300			10,000						130


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						5.00000									215.94045


												Nhân công									1									10168.612


									:BKsc5c5832			Kỹ sư cấp bậc bình quân 5/8			công						0.03200			68,516						2192.512


									:BCnc4c4736			Công nhân cấp bậc bình quân 4/7			công						0.15000			53,174						7976.1


												Máy thi công									1									51999.41355


									:CK5tc50015			Kích 500 tấn			ca						0.01800			139,314						2507.652


									:CMtbMtbc16			Máy thuỷ bình			ca						0.01800			9,363						168.534


									:CCc2tc2517			Cần cẩu 25 tấn			ca						0.01900			2,465,635						46847.065


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						5.00000									2476.16255


												Trực tiếp phí khác									1,5%									1000.541625


												Cộng chi phí trực tiếp																		67703.316625


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									67703.316625


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									67703.316625


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									67703.316625


			413			CQ.16003						Nén tĩnh thử tải cọc bê tông sử dụng dàn chất tải  Tải trọng nén  ≤ 1500tấn			lần			0												59411.5455


												Vật liệu									1									3895.92945


									:AThchclk21			Thép hình các loại			kg						0.48000			7,480						3590.4


									:ABtđ012345			Bê tông đối trọng (bê tông mác 200 đá 1x2)			m3						0.00900									0.009


									:ADkkDkk11			Dầu kích			kg						0.01200			10,000						120


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						5.00000									185.52045


												Nhân công									1									8694.036


									:BKsc5c5832			Kỹ sư cấp bậc bình quân 5/8			công						0.02600			68,516						1781.416


									:BCnc4c4736			Công nhân cấp bậc bình quân 4/7			công						0.13000			53,174						6912.62


												Máy thi công									1									46821.58005


									:CK5tc50015			Kích 500 tấn			ca						0.01800			139,314						2507.652


									:CMtbMtbc16			Máy thuỷ bình			ca						0.01800			9,363						168.534


									:CCc2tc2517			Cần cẩu 25 tấn			ca						0.01700			2,465,635						41915.795


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						5.00000									2229.59905


												Trực tiếp phí khác									1,5%									891.1731825


												Cộng chi phí trực tiếp																		60302.7186825


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									60302.7186825


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									60302.7186825


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									60302.7186825


			414			CQ.16004						Nén tĩnh thử tải cọc bê tông sử dụng dàn chất tải  Tải trọng nén  ≤ 2000tấn			lần			0												55071.86075


												Vật liệu									1									3414.18945


									:AThchclk21			Thép hình các loại			kg						0.42000			7,480						3141.6


									:ABtđ012345			Bê tông đối trọng (bê tông mác 200 đá 1x2)			m3						0.00900									0.009


									:ADkkDkk11			Dầu kích			kg						0.01100			10,000						110


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						5.00000									162.58045


												Nhân công									1									7425.008


									:BKsc5c5832			Kỹ sư cấp bậc bình quân 5/8			công						0.02300			68,516						1575.868


									:BCnc4c4736			Công nhân cấp bậc bình quân 4/7			công						0.11000			53,174						5849.14


												Máy thi công									1									44232.6633


									:CK5tc50015			Kích 500 tấn			ca						0.01800			139,314						2507.652


									:CMtbMtbc16			Máy thuỷ bình			ca						0.01800			9,363						168.534


									:CCc2tc2517			Cần cẩu 25 tấn			ca						0.01600			2,465,635						39450.16


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						5.00000									2106.3173


												Trực tiếp phí khác									1,5%									826.07791125


												Cộng chi phí trực tiếp																		55897.93866125


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									55897.93866125


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									55897.93866125


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									55897.93866125


			415			CQ.17001						Thí nghiệm biến dạng nhỏ (PIT)			cọc			0												260935.032


												Vật liệu									1									22575


									:AB2k2kc212			Búa 2 kg			cái						0.10000			35,000						3500


									:AĐtcĐtc12			Đục thép			cái						0.10000			50,000						5000


									:AĐmđĐmđv15			Đá mài đĩa			viên						0.10000			30,000						3000


									:AGrtGrt11			Giấy ráp			tờ						1.00000			10,000						10000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						5.00000									1075


												Nhân công									1									76797.2


									:BKsc5c5832			Kỹ sư cấp bậc bình quân 5/8			công						0.50000			68,516						34258


									:BCnc4c4736			Công nhân cấp bậc bình quân 4/7			công						0.80000			53,174						42539.2


												Máy thi công									1									161562.832


									:CTbđđbdc24			Thiết bị đo biến dạng			ca						0.80000			199,954						159963.2


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						1.00000									1599.632


												Trực tiếp phí khác									1,5%									3914.02548


												Cộng chi phí trực tiếp																		264849.05748


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									264849.05748


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									264849.05748


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									264849.05748


			416			CQ.18001						Thí nghiệm siêu âm chất lượng cọc			lần			0												210497.4432


												Vật liệu									1									14700


									:ATt5t5c517			Thước thép 5m			cái						0.04000			50,000						2000


									:ATt44c4218			Thước thép 42m			cái						0.04000			300,000						12000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						5.00000									700


												Nhân công									1									91072.24


									:BKsc5c5832			Kỹ sư cấp bậc bình quân 5/8			công						0.46000			68,516						31517.36


									:BCnc4c4736			Công nhân cấp bậc bình quân 4/7			công						1.12000			53,174						59554.88


												Máy thi công									1									104725.2032


									:CTbsbsâc19			Thiết bị siêu âm			ca						0.32000			324,026						103688.32


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						1.00000									1036.8832


												Trực tiếp phí khác									1,5%									3157.461648


												Cộng chi phí trực tiếp																		213654.904848


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									213654.904848


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									213654.904848


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									213654.904848


			417			CQ.19001						Thí nghiệm đo môđun đàn hồi bằng cần Belkenman			điểm			0												210571.42


												Vật liệu									1									42259.395


									:AGklGklm12			Giấy kẻ ly			m						2.00000			15,000						30000


									:AĐh(ctm323			Đá hộc (để chất tải)			m3						0.08330			81,000						6747.3


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000									5512.095


												Nhân công									1									74443.6


									:BCnc4c4736			Công nhân cấp bậc bình quân 4/7			công						1.40000			53,174						74443.6


												Máy thi công									1									93868.425


									:CKtl5c5020			Kích thủy lực 50T			ca						0.30000			58,316						17494.8


									:CCBcCBc16			Cần Belkenman			ca						0.30000			11,395						3418.5


									:CÔt1tc1217			Ôtô tải 12 tấn			ca						0.08000			856,065						68485.2


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						5.00000									4469.925


												Trực tiếp phí khác									1,5%									3158.5713


												Cộng chi phí trực tiếp																		213729.9913


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									213729.9913


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									213729.9913


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									213729.9913


			418			CR.01112						Thăm dò địa chấn bằng máy ES125 Cấp địa hình I - II			0			0												191611.5648


												Vật liệu									1									13662


									:ADđcDđcm14			Dây địa chấn			m						0.30000			4,000						1200


									:ATđcTđcc18			Tời địa chấn			chiếc						0.00100			150,000						150


									:ACtstsdc22			Cực thu sóng dọc			chiếc						0.01000			250,000						2500


									:ACtstsnc24			Cực thu sóng ngang			chiếc						0.01000			300,000						3000


									:ACbcCbc14			Chốt búa			chiếc						0.01000			80,000						800


									:ABđcBđc13			Bàn đập			chiếc						0.01000			100,000						1000


									:ABcBc9			Búa			chiếc						0.00100			35,000						35


									:Aắq11b1213			ắc quy 12V			bộ						0.01000			250,000						2500


									:ABxắxắqb16			Bộ xạc ắc quy			bộ						0.00100			200,000						200


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						20.00000									2277


												Nhân công									1									159522


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						3.00000			53,174						159522


												Máy thi công									1									18427.5648


									:CMđcc12522			Máy địa chấn ES-125			ca						0.27000			66,912						18066.24


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						2.00000									361.3248


												Trực tiếp phí khác									1,5%									2874.173472


												Cộng chi phí trực tiếp																		194485.738272


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									194485.738272


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									194485.738272


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									194485.738272


			419			CR.01113						Thăm dò địa chấn bằng máy ES125 Cấp địa hình III - IV			0			0												237761.3216


												Vật liệu									1									14622


									:ADđcDđcm14			Dây địa chấn			m						0.50000			4,000						2000


									:ATđcTđcc18			Tời địa chấn			chiếc						0.00100			150,000						150


									:ACtstsdc22			Cực thu sóng dọc			chiếc						0.01000			250,000						2500


									:ACtstsnc24			Cực thu sóng ngang			chiếc						0.01000			300,000						3000


									:ACbcCbc14			Chốt búa			chiếc						0.01000			80,000						800


									:ABđcBđc13			Bàn đập			chiếc						0.01000			100,000						1000


									:ABcBc9			Búa			chiếc						0.00100			35,000						35


									:Aắq11b1213			ắc quy 12V			bộ						0.01000			250,000						2500


									:ABxắxắqb16			Bộ xạc ắc quy			bộ						0.00100			200,000						200


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						20.00000									2437


												Nhân công									1									199934.24


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						3.76000			53,174						199934.24


												Máy thi công									1									23205.0816


									:CMđcc12522			Máy địa chấn ES-125			ca						0.34000			66,912						22750.08


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						2.00000									455.0016


												Trực tiếp phí khác									1,5%									3566.419824


												Cộng chi phí trực tiếp																		241327.741424


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									241327.741424


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									241327.741424


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									241327.741424


			420			CR.01122						Thăm dò địa chấn bằng máy ES125 Cấp địa hình I - II			0			0												193932.07296


												Vật liệu									1									13662


									:ADđcDđcm14			Dây địa chấn			m						0.30000			4,000						1200


									:ATđcTđcc18			Tời địa chấn			chiếc						0.00100			150,000						150


									:ACtstsdc22			Cực thu sóng dọc			chiếc						0.01000			250,000						2500


									:ACtstsnc24			Cực thu sóng ngang			chiếc						0.01000			300,000						3000


									:ACbcCbc14			Chốt búa			chiếc						0.01000			80,000						800


									:ABđcBđc13			Bàn đập			chiếc						0.01000			100,000						1000


									:ABcBc9			Búa			chiếc						0.00100			35,000						35


									:Aắq11b1213			ắc quy 12V			bộ						0.01000			250,000						2500


									:ABxắxắqb16			Bộ xạc ắc quy			bộ						0.00100			200,000						200


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						20.00000									2277


												Nhân công									1									159522


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						3.00000			53,174						159522


												Máy thi công									1									20748.07296


									:CMđcc12522			Máy địa chấn ES-125			ca						0.30400			66,912						20341.248


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						2.00000									406.82496


												Trực tiếp phí khác									1,5%									2908.9810944


												Cộng chi phí trực tiếp																		196841.0540544


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									196841.0540544


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									196841.0540544


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									196841.0540544


			421			CR.01123						Thăm dò địa chấn bằng máy ES125 Cấp địa hình III - IV			0			0												240491.3312


												Vật liệu									1									14622


									:ADđcDđcm14			Dây địa chấn			m						0.50000			4,000						2000


									:ATđcTđcc18			Tời địa chấn			chiếc						0.00100			150,000						150


									:ACtstsdc22			Cực thu sóng dọc			chiếc						0.01000			250,000						2500


									:ACtstsnc24			Cực thu sóng ngang			chiếc						0.01000			300,000						3000


									:ACbcCbc14			Chốt búa			chiếc						0.01000			80,000						800


									:ABđcBđc13			Bàn đập			chiếc						0.01000			100,000						1000


									:ABcBc9			Búa			chiếc						0.00100			35,000						35


									:Aắq11b1213			ắc quy 12V			bộ						0.01000			250,000						2500


									:ABxắxắqb16			Bộ xạc ắc quy			bộ						0.00100			200,000						200


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						20.00000									2437


												Nhân công									1									199934.24


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						3.76000			53,174						199934.24


												Máy thi công									1									25935.0912


									:CMđcc12522			Máy địa chấn ES-125			ca						0.38000			66,912						25426.56


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						2.00000									508.5312


												Trực tiếp phí khác									1,5%									3607.369968


												Cộng chi phí trực tiếp																		244098.701168


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									244098.701168


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									244098.701168


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									244098.701168


			422			CR.02111						Thăm dò địa chấn bằng máy Triosx 12 Cấp địa hình I - II			0			0												346561.97456


												Vật liệu									1									47161.5


									:ADđvl(pm29			Dây địa vật lý  (thu, phát)			m						0.30000			4,000						1200


									:ATcddđcc25			Tời cuốn dây địa chấn			cái						0.00100			110,000						110


									:ABxắBxắb15			Bộ xạc ắcquy			bộ						0.00100			200,000						200


									:ACtstsdc22			Cực thu sóng dọc			chiếc						0.01000			250,000						2500


									:ACtstsnc24			Cực thu sóng ngang			chiếc						0.01000			300,000						3000


									:ABđcBđc13			Bàn đập			chiếc						0.01000			100,000						1000


									:AGảmGảm10			Giấy ảnh			m						1.00000			2,500						2500


									:Aốs++qđc25			ống súng + quả đạn			chiếc						0.01000			2,000,000						20000


									:Aắq(226130			ắc quy (12V x 2) + (6V x 1)			bộ						0.01000			250,000						2500


									:ATảhhvhl25			Thuốc ảnh hiện và hãm			lít						0.20000			15,000						3000


									:AĐhđhđđc19			Đồng hồ đo điện			cái						0.01000			500,000						5000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000									6151.5


												Nhân công									1									238219.52


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						4.48000			53,174						238219.52


												Máy thi công									1									61180.95456


									:CMđc121233			Máy địa chấn 12 mạch TRIOSX 12			ca						0.30400			197,307						59981.328


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						2.00000									1199.62656


												Trực tiếp phí khác									1,5%									5198.4296184


												Cộng chi phí trực tiếp																		351760.4041784


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									351760.4041784


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									351760.4041784


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									351760.4041784


			423			CR.02112						Thăm dò địa chấn bằng máy Triosx 12 Cấp địa hình III - IV			0			0												405545.2704


												Vật liệu									1									48081.5


									:ADđvl(pm29			Dây địa vật lý  (thu, phát)			m						0.50000			4,000						2000


									:ATcddđcc25			Tời cuốn dây địa chấn			cái						0.00100			110,000						110


									:ABxắBxắb15			Bộ xạc ắcquy			bộ						0.00100			200,000						200


									:ACtstsdc22			Cực thu sóng dọc			chiếc						0.01000			250,000						2500


									:ACtstsnc24			Cực thu sóng ngang			chiếc						0.01000			300,000						3000


									:ABđcBđc13			Bàn đập			chiếc						0.01000			100,000						1000


									:AGảmGảm10			Giấy ảnh			m						1.00000			2,500						2500


									:Aốs++qđc25			ống súng + quả đạn			chiếc						0.01000			2,000,000						20000


									:Aắq(226130			ắc quy (12V x 2) + (6V x 1)			bộ						0.01000			250,000						2500


									:ATảhhvhl25			Thuốc ảnh hiện và hãm			lít						0.20000			15,000						3000


									:AĐhđhđđc19			Đồng hồ đo điện			cái						0.01000			500,000						5000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000									6271.5


												Nhân công									1									285012.64


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						5.36000			53,174						285012.64


												Máy thi công									1									72451.1304


									:CMđc121233			Máy địa chấn 12 mạch TRIOSX 12			ca						0.36000			197,307						71030.52


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						2.00000									1420.6104


												Trực tiếp phí khác									1,5%									6083.179056


												Cộng chi phí trực tiếp																		411628.449456


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									411628.449456


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									411628.449456


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									411628.449456


			424			CR.02121						Thăm dò địa chấn bằng máy Triosx 12 Cấp địa hình I - II			0			0												426471.02576


												Vật liệu									1									47161.5


									:ADđvl(pm29			Dây địa vật lý  (thu, phát)			m						0.30000			4,000						1200


									:ATcddđcc25			Tời cuốn dây địa chấn			cái						0.00100			110,000						110


									:ABxắBxắb15			Bộ xạc ắcquy			bộ						0.00100			200,000						200


									:ACtstsdc22			Cực thu sóng dọc			chiếc						0.01000			250,000						2500


									:ACtstsnc24			Cực thu sóng ngang			chiếc						0.01000			300,000						3000


									:ABđcBđc13			Bàn đập			chiếc						0.01000			100,000						1000


									:AGảmGảm10			Giấy ảnh			m						1.00000			2,500						2500


									:Aốs++qđc25			ống súng + quả đạn			chiếc						0.01000			2,000,000						20000


									:Aắq(226130			ắc quy (12V x 2) + (6V x 1)			bộ						0.01000			250,000						2500


									:ATảhhvhl25			Thuốc ảnh hiện và hãm			lít						0.20000			15,000						3000


									:AĐhđhđđc19			Đồng hồ đo điện			cái						0.01000			500,000						5000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000									6151.5


												Nhân công									1									302028.32


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						5.68000			53,174						302028.32


												Máy thi công									1									77281.20576


									:CMđc121233			Máy địa chấn 12 mạch TRIOSX 12			ca						0.38400			197,307						75765.888


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						2.00000									1515.31776


												Trực tiếp phí khác									1,5%									6397.0653864


												Cộng chi phí trực tiếp																		432868.0911464


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									432868.0911464


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									432868.0911464


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									432868.0911464


			425			CR.02122						Thăm dò địa chấn bằng máy Triosx 12 Cấp địa hình III - IV			0			0												539780.63232


												Vật liệu									1									48081.5


									:ADđvl(pm29			Dây địa vật lý  (thu, phát)			m						0.50000			4,000						2000


									:ATcddđcc25			Tời cuốn dây địa chấn			cái						0.00100			110,000						110


									:ABxắBxắb15			Bộ xạc ắcquy			bộ						0.00100			200,000						200


									:ACtstsdc22			Cực thu sóng dọc			chiếc						0.01000			250,000						2500


									:ACtstsnc24			Cực thu sóng ngang			chiếc						0.01000			300,000						3000


									:ABđcBđc13			Bàn đập			chiếc						0.01000			100,000						1000


									:AGảmGảm10			Giấy ảnh			m						1.00000			2,500						2500


									:Aốs++qđc25			ống súng + quả đạn			chiếc						0.01000			2,000,000						20000


									:Aắq(226130			ắc quy (12V x 2) + (6V x 1)			bộ						0.01000			250,000						2500


									:ATảhhvhl25			Thuốc ảnh hiện và hãm			lít						0.20000			15,000						3000


									:AĐhđhđđc19			Đồng hồ đo điện			cái						0.01000			500,000						5000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						15.00000									6271.5


												Nhân công									1									393487.6


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						7.40000			53,174						393487.6


												Máy thi công									1									98211.53232


									:CMđc121233			Máy địa chấn 12 mạch TRIOSX 12			ca						0.48800			197,307						96285.816


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						2.00000									1925.71632


												Trực tiếp phí khác									1,5%									8096.7094848


												Cộng chi phí trực tiếp																		547877.3418048


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									547877.3418048


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									547877.3418048


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									547877.3418048


			426			CR.02201						Thăm dò địa chấn bằng máy Triosx 12 Cấp địa hình I - II			0			0												423175.11488


												Vật liệu									1									53482


									:ADđvl(pm29			Dây địa vật lý  (thu, phát)			m						0.60000			4,000						2400


									:ABxắBxắb15			Bộ xạc ắcquy			bộ						0.01000			200,000						2000


									:ATcdTcdc16			Tời cuốn dây			cái						0.00200			110,000						220


									:ACtstsdc22			Cực thu sóng dọc			chiếc						0.02000			250,000						5000


									:ACtstsnc24			Cực thu sóng ngang			chiếc						0.02000			300,000						6000


									:ABđcBđc13			Bàn đập			chiếc						0.01000			100,000						1000


									:AGảkm14020			Giấy ảnh khổ 140mm			m						1.50000			2,500						3750


									:Aốs++qđc25			ống súng + quả đạn			chiếc						0.01000			2,000,000						20000


									:AĐhđđvnc30			Đồng hồ đo điện vạn năng			chiếc						0.01000			500,000						5000


									:Aắq(226130			ắc quy (12V x 2) + (6V x 1)			bộ						0.00100			250,000						250


									:ATả((vhl27			Thuốc ảnh (hiện và hãm)			lít						0.20000			15,000						3000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									4862


												Nhân công									1									297774.4


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						5.60000			53,174						297774.4


												Máy thi công									1									71918.71488


									:CMđc2c2425			Máy địa chấn TRIOSX 24			ca						0.30400			231,936						70508.544


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						2.00000									1410.17088


												Trực tiếp phí khác									1,5%									6347.6267232


												Cộng chi phí trực tiếp																		429522.7416032


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									429522.7416032


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									429522.7416032


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									429522.7416032


			427			CR.02202						Thăm dò địa chấn bằng máy Triosx 12 Cấp địa hình III - IV			0			0												497738.1792


												Vật liệu									1									55242


									:ADđvl(pm29			Dây địa vật lý  (thu, phát)			m						1.00000			4,000						4000


									:ABxắBxắb15			Bộ xạc ắcquy			bộ						0.01000			200,000						2000


									:ATcdTcdc16			Tời cuốn dây			cái						0.00200			110,000						220


									:ACtstsdc22			Cực thu sóng dọc			chiếc						0.02000			250,000						5000


									:ACtstsnc24			Cực thu sóng ngang			chiếc						0.02000			300,000						6000


									:ABđcBđc13			Bàn đập			chiếc						0.01000			100,000						1000


									:AGảkm14020			Giấy ảnh khổ 140mm			m						1.50000			2,500						3750


									:Aốs++qđc25			ống súng + quả đạn			chiếc						0.01000			2,000,000						20000


									:AĐhđđvnc30			Đồng hồ đo điện vạn năng			chiếc						0.01000			500,000						5000


									:Aắq(226130			ắc quy (12V x 2) + (6V x 1)			bộ						0.00100			250,000						250


									:ATả((vhl27			Thuốc ảnh (hiện và hãm)			lít						0.20000			15,000						3000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									5022


												Nhân công									1									357329.28


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						6.72000			53,174						357329.28


												Máy thi công									1									85166.8992


									:CMđc2c2425			Máy địa chấn TRIOSX 24			ca						0.36000			231,936						83496.96


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						2.00000									1669.9392


												Trực tiếp phí khác									1,5%									7466.072688


												Cộng chi phí trực tiếp																		505204.251888


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									505204.251888


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									505204.251888


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									505204.251888


			428			CR.03101						Thăm dò địa vật lý điện bằng phương pháp đo mặt cắt điện Cấp địa hình I - II			0			0												26202.7612


												Vật liệu									1									3101.56


									:AĐcđĐcđc17			Điện cực đồng			cái						0.00300			17,000						51


									:AĐcsĐcsc16			Điện cực sắt			cái						0.00300			11,000						33


									:APBhBh4513			Pin BTO45			hòm						0.01000			50,000						500


									:AĐckkpcc27			Điện cực không phân cực			cái						0.00500			200,000						1000


									:AP1vvq1515			Pin 1,5 vôn			quả						0.02000			1,500						30


									:ADđmDđm10			Dây điện			m						0.40000			1,139						455.6


									:ATcdTcdc17			Tời cuốn dây			cái						0.00500			110,000						550


									:ASđkSđk15			Sunphat đồng			kg						0.01000			20,000						200


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									281.96


												Nhân công									1									22333.08


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						0.42000			53,174						22333.08


												Máy thi công									1									768.1212


									:CMUcUc1811			Máy UJ18			ca						0.03300			22,820						753.06


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						2.00000									15.0612


												Trực tiếp phí khác									1,5%									393.041418


												Cộng chi phí trực tiếp																		26595.802618


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									26595.802618


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									26595.802618


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									26595.802618


			429			CR.03102						Thăm dò địa vật lý điện bằng phương pháp đo mặt cắt điện Cấp địa hình III - IV			0			0												32261.3888


												Vật liệu									1									3101.56


									:AĐcđĐcđc17			Điện cực đồng			cái						0.00300			17,000						51


									:AĐcsĐcsc16			Điện cực sắt			cái						0.00300			11,000						33


									:APBhBh4513			Pin BTO45			hòm						0.01000			50,000						500


									:AĐckkpcc27			Điện cực không phân cực			cái						0.00500			200,000						1000


									:AP1vvq1515			Pin 1,5 vôn			quả						0.02000			1,500						30


									:ADđmDđm10			Dây điện			m						0.40000			1,139						455.6


									:ATcdTcdc17			Tời cuốn dây			cái						0.00500			110,000						550


									:ASđkSđk15			Sunphat đồng			kg						0.01000			20,000						200


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									281.96


												Nhân công									1									28182.22


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						0.53000			53,174						28182.22


												Máy thi công									1									977.6088


									:CMUcUc1811			Máy UJ18			ca						0.04200			22,820						958.44


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						2.00000									19.1688


												Trực tiếp phí khác									1,5%									483.920832


												Cộng chi phí trực tiếp																		32745.309632


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									32745.309632


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									32745.309632


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									32745.309632


			430			CR.03201						Đo địa vật lý điện bằng phương pháp điện trường thiên nhiên Cấp địa hình I - II			0			0												13431.6948


												Vật liệu									1									988.57


									:AĐckkpcc27			Điện cực không phân cực			cái						0.00200			200,000						400


									:AĐcđĐcđc17			Điện cực đồng			cái						0.00200			17,000						34


									:AĐcsĐcsc16			Điện cực sắt			cái						0.00200			11,000						22


									:AP1vvq1515			Pin 1,5 vôn			quả						0.01000			1,500						15


									:Aắqcắqc10			ắc quy			cái						0.00030			250,000						75


									:ADđmDđm10			Dây điện			m						0.30000			1,139						341.7


									:ATcdcdđc21			Tời cuốn dây điện			cái						0.00010			110,000						11


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									89.87


												Nhân công									1									11698.28


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						0.22000			53,174						11698.28


												Máy thi công									1									744.8448


									:CMUcUc1811			Máy UJ18			ca						0.03200			22,820						730.24


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						2.00000									14.6048


												Trực tiếp phí khác									1,5%									201.475422


												Cộng chi phí trực tiếp																		13633.170222


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									13633.170222


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									13633.170222


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									13633.170222


			431			CR.03202						Đo địa vật lý điện bằng phương pháp điện trường thiên nhiên Cấp địa hình III - IV			0			0												19819.4008


												Vật liệu									1									1177.99


									:AĐckkpcc27			Điện cực không phân cực			cái						0.00250			200,000						500


									:AĐcđĐcđc17			Điện cực đồng			cái						0.00250			17,000						42.5


									:AĐcsĐcsc16			Điện cực sắt			cái						0.00250			11,000						27.5


									:AP1vvq1515			Pin 1,5 vôn			quả						0.00250			1,500						3.75


									:Aắqcắqc10			ắc quy			cái						0.00035			250,000						87.5


									:ADđmDđm10			Dây điện			m						0.35000			1,139						398.65


									:ATcdcdđc21			Tời cuốn dây điện			cái						0.00010			110,000						11


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									107.09


												Nhân công									1									17547.42


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						0.33000			53,174						17547.42


												Máy thi công									1									1093.9908


									:CMUcUc1811			Máy UJ18			ca						0.04700			22,820						1072.54


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						2.00000									21.4508


												Trực tiếp phí khác									1,5%									297.291012


												Cộng chi phí trực tiếp																		20116.691812


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									20116.691812


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									20116.691812


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									20116.691812


			432			CR.03301						Thăm dò địa vật lý điện bằng phương pháp đo sâu điện đối xứng Cấp địa hình  I - II			0			0												387782.08


												Vật liệu									1									18383.2


									:AĐckkpcc27			Điện cực không phân cực			cái						0.00700			200,000						1400


									:AĐcđĐcđc17			Điện cực đồng			cái						0.05000			17,000						850


									:AĐcsĐcsc16			Điện cực sắt			cái						0.15000			11,000						1650


									:AP6vvh6914			Pin 69 vôn			hòm						0.04000			75,000						3000


									:AP1vvq1515			Pin 1,5 vôn			quả						0.10000			1,500						150


									:ADđmDđm10			Dây điện			m						8.00000			1,139						9112


									:ATcdcdđc21			Tời cuốn dây điện			cái						0.00500			110,000						550


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									1671.2


												Nhân công									1									358924.5


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						6.75000			53,174						358924.5


												Máy thi công									1									10474.38


									:CMUcUc1811			Máy UJ18			ca						0.45000			22,820						10269


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						2.00000									205.38


												Trực tiếp phí khác									1,5%									5816.7312


												Cộng chi phí trực tiếp																		393598.8112


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									393598.8112


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									393598.8112


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									393598.8112


			433			CR.03302						Thăm dò địa vật lý điện bằng phương pháp đo sâu điện đối xứng Cấp địa hình  III - IV			0			0												497816.012


												Vật liệu									1									19043.2


									:AĐckkpcc27			Điện cực không phân cực			cái						0.01000			200,000						2000


									:AĐcđĐcđc17			Điện cực đồng			cái						0.05000			17,000						850


									:AĐcsĐcsc16			Điện cực sắt			cái						0.15000			11,000						1650


									:AP6vvh6914			Pin 69 vôn			hòm						0.04000			75,000						3000


									:AP1vvq1515			Pin 1,5 vôn			quả						0.10000			1,500						150


									:ADđmDđm10			Dây điện			m						8.00000			1,139						9112


									:ATcdcdđc21			Tời cuốn dây điện			cái						0.00500			110,000						550


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									1731.2


												Nhân công									1									465272.5


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						8.75000			53,174						465272.5


												Máy thi công									1									13500.312


									:CMUcUc1811			Máy UJ18			ca						0.58000			22,820						13235.6


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						2.00000									264.712


												Trực tiếp phí khác									1,5%									7467.24018


												Cộng chi phí trực tiếp																		505283.25218


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									505283.25218


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									505283.25218


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									505283.25218


			434			CR.04101						Thăm dò từ bằng máy MF2 - 100 Cấp địa hình I-II			0			0												12434.1632


												Nhân công									1									11857.802


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						0.22300			53,174						11857.802


												Máy thi công									1									576.3612


									:CMMc210015			Máy MF-2-100			ca						0.02000			28,253						565.06


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						2.00000									11.3012


												Trực tiếp phí khác									1,5%									186.512448


												Cộng chi phí trực tiếp																		12620.675648


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									12620.675648


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									12620.675648


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									12620.675648


			435			CR.04102						Thăm dò từ bằng máy MF2 - 100 Cấp địa hình III - IV			0			0												18440.77986


												Nhân công									1									17547.42


									:BCbt4c4730			Cấp bậc thợ bình quân 4/7			công						0.33000			53,174						17547.42


												Máy thi công									1									893.35986


									:CMMc210015			Máy MF-2-100			ca						0.03100			28,253						875.843


									:AMk%Mk%10			Máy khác			%						2.00000									17.51686


												Trực tiếp phí khác									1,5%									276.6116979


												Cộng chi phí trực tiếp																		18717.3915579


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									18717.3915579


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									18717.3915579


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									18717.3915579


			436			CS.01101						Đo vẽ bản đồ địa chất tỷ Lệ 1/200.000 Cấp phức tạp 1			km2			0												193786.0674


												Vật liệu									1									7552.6


									:ABđcBđcc16			Búa địa chất			cái						0.01200			15,000						180


									:AĐbđbđcc20			Địa bàn địa chất			cái						0.00400			220,000						880


									:AKlcKlc12			Kính lúp			cái						0.00300			30,000						90


									:AKltKltc16			Kính lập thể			cái						0.00160			160,000						256


									:ATd55c5017			Thước dây 50m			cái						0.00400			95,000						380


									:AĐhbhbgb19			Đồng hồ bấm giây			bộ						0.00080			100,000						80


									:AGccGcc13			Giấy can			cuộn						0.02000			200,000						4000


									:AGgmGgmr16			Giấy gói mẫu			ram						0.02000			20,000						400


									:ATvđvđmc20			Túi vải đựng mẫu			cái						0.20000			3,000						600


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									686.6


												Nhân công									1									182218.91


									:BCbkc45824			Cấp bậc kỹ sư 4,5/8			công						2.77000			65,783						182218.91


												Máy thi công									1									4014.5574


									:Cốncốnc11			ống nhòm			ca						0.00040			693						0.2772


									:CMảcMảc10			Máy ảnh			ca						0.00040			4,368						1.7472


									:CKhvKhvc15			Kính hiển vi			ca						0.00040			4,470						1.788


									:CÔtcÔtc7			Ô tô			ca						0.00500			802,149						4010.745


												Trực tiếp phí khác									1,5%									2906.791011


												Cộng chi phí trực tiếp																		196692.858411


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									196692.858411


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									196692.858411


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									196692.858411


			437			CS.01102						Đo vẽ bản đồ địa chất tỷ Lệ 1/200.000 Cấp phức tạp 2			km2			0												218647.1774


												Vật liệu									1									8074


									:ABđcBđcc16			Búa địa chất			cái						0.01500			15,000						225


									:AĐbđbđcc20			Địa bàn địa chất			cái						0.00500			220,000						1100


									:AKlcKlc12			Kính lúp			cái						0.00400			30,000						120


									:AKltKltc16			Kính lập thể			cái						0.00200			160,000						320


									:ATd55c5017			Thước dây 50m			cái						0.00500			95,000						475


									:AĐhbhbgb19			Đồng hồ bấm giây			bộ						0.00100			100,000						100


									:AGccGcc13			Giấy can			cuộn						0.02000			200,000						4000


									:AGgmGgmr16			Giấy gói mẫu			ram						0.02000			20,000						400


									:ATvđvđmc20			Túi vải đựng mẫu			cái						0.20000			3,000						600


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									734


												Nhân công									1									206558.62


									:BCbkc45824			Cấp bậc kỹ sư 4,5/8			công						3.14000			65,783						206558.62


												Máy thi công									1									4014.5574


									:Cốncốnc11			ống nhòm			ca						0.00040			693						0.2772


									:CMảcMảc10			Máy ảnh			ca						0.00040			4,368						1.7472


									:CKhvKhvc15			Kính hiển vi			ca						0.00040			4,470						1.788


									:CÔtcÔtc7			Ô tô			ca						0.00500			802,149						4010.745


												Trực tiếp phí khác									1,5%									3279.707661


												Cộng chi phí trực tiếp																		221926.885061


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									221926.885061


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									221926.885061


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									221926.885061


			438			CS.01103						Đo vẽ bản đồ địa chất tỷ Lệ 1/200.000 Cấp phức tạp 3			km2			0												348897.5174


												Vật liệu									1									8074


									:ABđcBđcc16			Búa địa chất			cái						0.01500			15,000						225


									:AĐbđbđcc20			Địa bàn địa chất			cái						0.00500			220,000						1100


									:AKlcKlc12			Kính lúp			cái						0.00400			30,000						120


									:AKltKltc16			Kính lập thể			cái						0.00200			160,000						320


									:ATd55c5017			Thước dây 50m			cái						0.00500			95,000						475


									:AĐhbhbgb19			Đồng hồ bấm giây			bộ						0.00100			100,000						100


									:AGccGcc13			Giấy can			cuộn						0.02000			200,000						4000


									:AGgmGgmr16			Giấy gói mẫu			ram						0.02000			20,000						400


									:ATvđvđmc20			Túi vải đựng mẫu			cái						0.20000			3,000						600


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									734


												Nhân công									1									336808.96


									:BCbkc45824			Cấp bậc kỹ sư 4,5/8			công						5.12000			65,783						336808.96


												Máy thi công									1									4014.5574


									:Cốncốnc11			ống nhòm			ca						0.00040			693						0.2772


									:CMảcMảc10			Máy ảnh			ca						0.00040			4,368						1.7472


									:CKhvKhvc15			Kính hiển vi			ca						0.00040			4,470						1.788


									:CÔtcÔtc7			Ô tô			ca						0.00500			802,149						4010.745


												Trực tiếp phí khác									1,5%									5233.462761


												Cộng chi phí trực tiếp																		354130.980161


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									354130.980161


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									354130.980161


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									354130.980161


			439			CS.02101						Đo vẽ bản đồ địa chất tỷ Lệ 1/100.000 Cấp phức tạp 1			km2			0												431272.21895


												Vật liệu									1									13418.35


									:ABđcBđcc16			Búa địa chất			cái						0.01300			15,000						195


									:AĐbđbđcc20			Địa bàn địa chất			cái						0.00450			220,000						990


									:AKlcKlc12			Kính lúp			cái						0.00360			30,000						108


									:AKltKltc16			Kính lập thể			cái						0.00180			160,000						288


									:ATd55c5017			Thước dây 50m			cái						0.00450			95,000						427.5


									:AĐhbhbgb19			Đồng hồ bấm giây			bộ						0.00090			100,000						90


									:AGccGcc13			Giấy can			cuộn						0.04000			200,000						8000


									:AGgmGgmr16			Giấy gói mẫu			ram						0.03000			20,000						600


									:ATvđvđmc20			Túi vải đựng mẫu			cái						0.50000			3,000						1500


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									1219.85


												Nhân công									1									409828.09


									:BCbkc45824			Cấp bậc kỹ sư 4,5/8			công						6.23000			65,783						409828.09


												Máy thi công									1									8025.77895


									:Cốncốnc11			ống nhòm			ca						0.00045			693						0.31185


									:CMảcMảc10			Máy ảnh			ca						0.00045			4,368						1.9656


									:CKhvKhvc15			Kính hiển vi			ca						0.00045			4,470						2.0115


									:CÔtcÔtc7			Ô tô			ca						0.01000			802,149						8021.49


												Trực tiếp phí khác									1,5%									6469.08328425


												Cộng chi phí trực tiếp																		437741.30223425


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									437741.30223425


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									437741.30223425


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									437741.30223425


			440			CS.02102						Đo vẽ bản đồ địa chất tỷ Lệ 1/100.000 Cấp phức tạp 2			km2			0												486137.75895


												Vật liệu									1									13684


									:ABđcBđcc16			Búa địa chất			cái						0.01500			15,000						225


									:AĐbđbđcc20			Địa bàn địa chất			cái						0.00500			220,000						1100


									:AKlcKlc12			Kính lúp			cái						0.00400			30,000						120


									:AKltKltc16			Kính lập thể			cái						0.00200			160,000						320


									:ATd55c5017			Thước dây 50m			cái						0.00500			95,000						475


									:AĐhbhbgb19			Đồng hồ bấm giây			bộ						0.00100			100,000						100


									:AGccGcc13			Giấy can			cuộn						0.04000			200,000						8000


									:AGgmGgmr16			Giấy gói mẫu			ram						0.03000			20,000						600


									:ATvđvđmc20			Túi vải đựng mẫu			cái						0.50000			3,000						1500


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									1244


												Nhân công									1									464427.98


									:BCbkc45824			Cấp bậc kỹ sư 4,5/8			công						7.06000			65,783						464427.98


												Máy thi công									1									8025.77895


									:Cốncốnc11			ống nhòm			ca						0.00045			693						0.31185


									:CMảcMảc10			Máy ảnh			ca						0.00045			4,368						1.9656


									:CKhvKhvc15			Kính hiển vi			ca						0.00045			4,470						2.0115


									:CÔtcÔtc7			Ô tô			ca						0.01000			802,149						8021.49


												Trực tiếp phí khác									1,5%									7292.06638425


												Cộng chi phí trực tiếp																		493429.82533425


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									493429.82533425


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									493429.82533425


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									493429.82533425


			441			CS.02103						Đo vẽ bản đồ địa chất tỷ Lệ 1/100.000 Cấp phức tạp 3			km2			0												784792.57895


												Vật liệu									1									13684


									:ABđcBđcc16			Búa địa chất			cái						0.01500			15,000						225


									:AĐbđbđcc20			Địa bàn địa chất			cái						0.00500			220,000						1100


									:AKlcKlc12			Kính lúp			cái						0.00400			30,000						120


									:AKltKltc16			Kính lập thể			cái						0.00200			160,000						320


									:ATd55c5017			Thước dây 50m			cái						0.00500			95,000						475


									:AĐhbhbgb19			Đồng hồ bấm giây			bộ						0.00100			100,000						100


									:AGccGcc13			Giấy can			cuộn						0.04000			200,000						8000


									:AGgmGgmr16			Giấy gói mẫu			ram						0.03000			20,000						600


									:ATvđvđmc20			Túi vải đựng mẫu			cái						0.50000			3,000						1500


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									1244


												Nhân công									1									763082.8


									:BCbkc45824			Cấp bậc kỹ sư 4,5/8			công						11.60000			65,783						763082.8


												Máy thi công									1									8025.77895


									:Cốncốnc11			ống nhòm			ca						0.00045			693						0.31185


									:CMảcMảc10			Máy ảnh			ca						0.00045			4,368						1.9656


									:CKhvKhvc15			Kính hiển vi			ca						0.00045			4,470						2.0115


									:CÔtcÔtc7			Ô tô			ca						0.01000			802,149						8021.49


												Trực tiếp phí khác									1,5%									11771.88868425


												Cộng chi phí trực tiếp																		796564.46763425


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									796564.46763425


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									796564.46763425


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									796564.46763425


			442			CS.03101						Đo vẽ bản đồ địa chất tỷ Lệ 1/50.000 Cấp phức tạp 1			km2			0												958646.9985


												Vật liệu									1									24574


									:ABđcBđcc16			Búa địa chất			cái						0.01500			15,000						225


									:AĐbđbđcc20			Địa bàn địa chất			cái						0.00500			220,000						1100


									:AKlcKlc12			Kính lúp			cái						0.00400			30,000						120


									:AKltKltc16			Kính lập thể			cái						0.00200			160,000						320


									:ATd55c5017			Thước dây 50m			cái						0.00500			95,000						475


									:AĐhbhbgb19			Đồng hồ bấm giây			bộ						0.00100			100,000						100


									:AGccGcc13			Giấy can			cuộn						0.08000			200,000						16000


									:AGgmGgmr16			Giấy gói mẫu			ram						0.05000			20,000						1000


									:ATvđvđmc20			Túi vải đựng mẫu			cái						1.00000			3,000						3000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									2234


												Nhân công									1									912410.21


									:BCbkc45824			Cấp bậc kỹ sư 4,5/8			công						13.87000			65,783						912410.21


												Máy thi công									1									21662.7885


									:Cốncốnc11			ống nhòm			ca						0.00050			693						0.3465


									:CMảcMảc10			Máy ảnh			ca						0.00050			4,368						2.184


									:CKhvKhvc15			Kính hiển vi			ca						0.00050			4,470						2.235


									:CÔtcÔtc7			Ô tô			ca						0.02700			802,149						21658.023


												Trực tiếp phí khác									1,5%									14379.7049775


												Cộng chi phí trực tiếp																		973026.7034775


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									973026.7034775


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									973026.7034775


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									973026.7034775


			443			CS.03102						Đo vẽ bản đồ địa chất tỷ Lệ 1/50.000 Cấp phức tạp 2			km2			0												1085608.1885


												Vật liệu									1									24574


									:ABđcBđcc16			Búa địa chất			cái						0.01500			15,000						225


									:AĐbđbđcc20			Địa bàn địa chất			cái						0.00500			220,000						1100


									:AKlcKlc12			Kính lúp			cái						0.00400			30,000						120


									:AKltKltc16			Kính lập thể			cái						0.00200			160,000						320


									:ATd55c5017			Thước dây 50m			cái						0.00500			95,000						475


									:AĐhbhbgb19			Đồng hồ bấm giây			bộ						0.00100			100,000						100


									:AGccGcc13			Giấy can			cuộn						0.08000			200,000						16000


									:AGgmGgmr16			Giấy gói mẫu			ram						0.05000			20,000						1000


									:ATvđvđmc20			Túi vải đựng mẫu			cái						1.00000			3,000						3000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									2234


												Nhân công									1									1039371.4


									:BCbkc45824			Cấp bậc kỹ sư 4,5/8			công						15.80000			65,783						1039371.4


												Máy thi công									1									21662.7885


									:Cốncốnc11			ống nhòm			ca						0.00050			693						0.3465


									:CMảcMảc10			Máy ảnh			ca						0.00050			4,368						2.184


									:CKhvKhvc15			Kính hiển vi			ca						0.00050			4,470						2.235


									:CÔtcÔtc7			Ô tô			ca						0.02700			802,149						21658.023


												Trực tiếp phí khác									1,5%									16284.1228275


												Cộng chi phí trực tiếp																		1101892.3113275


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									1101892.3113275


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									1101892.3113275


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									1101892.3113275


			444			CS.03103						Đo vẽ bản đồ địa chất tỷ Lệ 1/50.000 Cấp phức tạp 3			km2			0												1750016.4885


												Vật liệu									1									24574


									:ABđcBđcc16			Búa địa chất			cái						0.01500			15,000						225


									:AĐbđbđcc20			Địa bàn địa chất			cái						0.00500			220,000						1100


									:AKlcKlc12			Kính lúp			cái						0.00400			30,000						120


									:AKltKltc16			Kính lập thể			cái						0.00200			160,000						320


									:ATd55c5017			Thước dây 50m			cái						0.00500			95,000						475


									:AĐhbhbgb19			Đồng hồ bấm giây			bộ						0.00100			100,000						100


									:AGccGcc13			Giấy can			cuộn						0.08000			200,000						16000


									:AGgmGgmr16			Giấy gói mẫu			ram						0.05000			20,000						1000


									:ATvđvđmc20			Túi vải đựng mẫu			cái						1.00000			3,000						3000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									2234


												Nhân công									1									1703779.7


									:BCbkc45824			Cấp bậc kỹ sư 4,5/8			công						25.90000			65,783						1703779.7


												Máy thi công									1									21662.7885


									:Cốncốnc11			ống nhòm			ca						0.00050			693						0.3465


									:CMảcMảc10			Máy ảnh			ca						0.00050			4,368						2.184


									:CKhvKhvc15			Kính hiển vi			ca						0.00050			4,470						2.235


									:CÔtcÔtc7			Ô tô			ca						0.02700			802,149						21658.023


												Trực tiếp phí khác									1,5%									26250.2473275


												Cộng chi phí trực tiếp																		1776266.7358275


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									1776266.7358275


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									1776266.7358275


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									1776266.7358275


			445			CS.04101						Đo vẽ bản đồ địa chất tỷ Lệ 1/25.000 Cấp phức tạp 1			km2			0												2151746.641


												Vật liệu									1									46849


									:ABđcBđcc16			Búa địa chất			cái						0.06000			15,000						900


									:AĐbđbđcc20			Địa bàn địa chất			cái						0.01000			220,000						2200


									:AKlcKlc12			Kính lúp			cái						0.00800			30,000						240


									:AKltKltc16			Kính lập thể			cái						0.01000			160,000						1600


									:ATd55c5017			Thước dây 50m			cái						0.01000			95,000						950


									:AĐhbhbgb19			Đồng hồ bấm giây			bộ						0.00200			100,000						200


									:AGccGcc13			Giấy can			cuộn						0.15000			200,000						30000


									:AGgmGgmr16			Giấy gói mẫu			ram						0.10000			20,000						2000


									:ATvđvđmc20			Túi vải đựng mẫu			cái						1.50000			3,000						4500


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									4259


												Nhân công									1									2032694.7


									:BCbkc45824			Cấp bậc kỹ sư 4,5/8			công						30.90000			65,783						2032694.7


												Máy thi công									1									72202.941


									:Cốncốnc11			ống nhòm			ca						0.00100			693						0.693


									:CMảcMảc10			Máy ảnh			ca						0.00100			4,368						4.368


									:CKhvKhvc15			Kính hiển vi			ca						0.00100			4,470						4.47


									:CÔtcÔtc7			Ô tô			ca						0.09000			802,149						72193.41


												Trực tiếp phí khác									1,5%									32276.199615


												Cộng chi phí trực tiếp																		2184022.840615


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									2184022.840615


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									2184022.840615


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									2184022.840615


			446			CS.04102						Đo vẽ bản đồ địa chất tỷ Lệ 1/25.000 Cấp phức tạp 2			km2			0												2434613.541


												Vật liệu									1									46849


									:ABđcBđcc16			Búa địa chất			cái						0.06000			15,000						900


									:AĐbđbđcc20			Địa bàn địa chất			cái						0.01000			220,000						2200


									:AKlcKlc12			Kính lúp			cái						0.00800			30,000						240


									:AKltKltc16			Kính lập thể			cái						0.01000			160,000						1600


									:ATd55c5017			Thước dây 50m			cái						0.01000			95,000						950


									:AĐhbhbgb19			Đồng hồ bấm giây			bộ						0.00200			100,000						200


									:AGccGcc13			Giấy can			cuộn						0.15000			200,000						30000


									:AGgmGgmr16			Giấy gói mẫu			ram						0.10000			20,000						2000


									:ATvđvđmc20			Túi vải đựng mẫu			cái						1.50000			3,000						4500


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									4259


												Nhân công									1									2315561.6


									:BCbkc45824			Cấp bậc kỹ sư 4,5/8			công						35.20000			65,783						2315561.6


												Máy thi công									1									72202.941


									:Cốncốnc11			ống nhòm			ca						0.00100			693						0.693


									:CMảcMảc10			Máy ảnh			ca						0.00100			4,368						4.368


									:CKhvKhvc15			Kính hiển vi			ca						0.00100			4,470						4.47


									:CÔtcÔtc7			Ô tô			ca						0.09000			802,149						72193.41


												Trực tiếp phí khác									1,5%									36519.203115


												Cộng chi phí trực tiếp																		2471132.744115


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									2471132.744115


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									2471132.744115


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									2471132.744115


			447			CS.04103						Đo vẽ bản đồ địa chất tỷ Lệ 1/25.000 Cấp phức tạp 3			km2			0												3927887.641


												Vật liệu									1									46849


									:ABđcBđcc16			Búa địa chất			cái						0.06000			15,000						900


									:AĐbđbđcc20			Địa bàn địa chất			cái						0.01000			220,000						2200


									:AKlcKlc12			Kính lúp			cái						0.00800			30,000						240


									:AKltKltc16			Kính lập thể			cái						0.01000			160,000						1600


									:ATd55c5017			Thước dây 50m			cái						0.01000			95,000						950


									:AĐhbhbgb19			Đồng hồ bấm giây			bộ						0.00200			100,000						200


									:AGccGcc13			Giấy can			cuộn						0.15000			200,000						30000


									:AGgmGgmr16			Giấy gói mẫu			ram						0.10000			20,000						2000


									:ATvđvđmc20			Túi vải đựng mẫu			cái						1.50000			3,000						4500


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									4259


												Nhân công									1									3808835.7


									:BCbkc45824			Cấp bậc kỹ sư 4,5/8			công						57.90000			65,783						3808835.7


												Máy thi công									1									72202.941


									:Cốncốnc11			ống nhòm			ca						0.00100			693						0.693


									:CMảcMảc10			Máy ảnh			ca						0.00100			4,368						4.368


									:CKhvKhvc15			Kính hiển vi			ca						0.00100			4,470						4.47


									:CÔtcÔtc7			Ô tô			ca						0.09000			802,149						72193.41


												Trực tiếp phí khác									1,5%									58918.314615


												Cộng chi phí trực tiếp																		3986805.955615


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									3986805.955615


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									3986805.955615


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									3986805.955615


			448			CS.05101						Đo vẽ bản đồ địa chất tỷ Lệ 1/10.000 Cấp phức tạp 1			km2			0												5610352.931


												Vật liệu									1									130619.5


									:ABđcBđcc16			Búa địa chất			cái						0.08000			15,000						1200


									:AĐbđbđcc20			Địa bàn địa chất			cái						0.02000			220,000						4400


									:AKlcKlc12			Kính lúp			cái						0.01200			30,000						360


									:AKltKltc16			Kính lập thể			cái						0.00600			160,000						960


									:ATd55c5017			Thước dây 50m			cái						0.01500			95,000						1425


									:AĐhbhbgb19			Đồng hồ bấm giây			bộ						0.00400			100,000						400


									:AGccGcc13			Giấy can			cuộn						0.50000			200,000						100000


									:AGgmGgmr16			Giấy gói mẫu			ram						0.20000			20,000						4000


									:ATvđvđmc20			Túi vải đựng mẫu			cái						2.00000			3,000						6000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									11874.5


												Nhân công									1									5479723.9


									:BCbkc45824			Cấp bậc kỹ sư 4,5/8			công						83.30000			65,783						5479723.9


												Máy thi công									1									9.531


									:Cốncốnc11			ống nhòm			ca						0.00100			693						0.693


									:CMảcMảc10			Máy ảnh			ca						0.00100			4,368						4.368


									:CKhvKhvc15			Kính hiển vi			ca						0.00100			4,470						4.47


												Trực tiếp phí khác									1,5%									84155.293965


												Cộng chi phí trực tiếp																		5694508.224965


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									5694508.224965


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									5694508.224965


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									5694508.224965


			449			CS.05102						Đo vẽ bản đồ địa chất tỷ Lệ 1/10.000 Cấp phức tạp 2			km2			0												7708830.631


												Vật liệu									1									130619.5


									:ABđcBđcc16			Búa địa chất			cái						0.08000			15,000						1200


									:AĐbđbđcc20			Địa bàn địa chất			cái						0.02000			220,000						4400


									:AKlcKlc12			Kính lúp			cái						0.01200			30,000						360


									:AKltKltc16			Kính lập thể			cái						0.00600			160,000						960


									:ATd55c5017			Thước dây 50m			cái						0.01500			95,000						1425


									:AĐhbhbgb19			Đồng hồ bấm giây			bộ						0.00400			100,000						400


									:AGccGcc13			Giấy can			cuộn						0.50000			200,000						100000


									:AGgmGgmr16			Giấy gói mẫu			ram						0.20000			20,000						4000


									:ATvđvđmc20			Túi vải đựng mẫu			cái						2.00000			3,000						6000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									11874.5


												Nhân công									1									7578201.6


									:BCbkc45824			Cấp bậc kỹ sư 4,5/8			công						115.20000			65,783						7578201.6


												Máy thi công									1									9.531


									:Cốncốnc11			ống nhòm			ca						0.00100			693						0.693


									:CMảcMảc10			Máy ảnh			ca						0.00100			4,368						4.368


									:CKhvKhvc15			Kính hiển vi			ca						0.00100			4,470						4.47


												Trực tiếp phí khác									1,5%									115632.459465


												Cộng chi phí trực tiếp																		7824463.090465


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									7824463.090465


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									7824463.090465


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									7824463.090465


			450			CS.05103						Đo vẽ bản đồ địa chất tỷ Lệ 1/10.000 Cấp phức tạp 3			km2			0												12129448.231


												Vật liệu									1									130619.5


									:ABđcBđcc16			Búa địa chất			cái						0.08000			15,000						1200


									:AĐbđbđcc20			Địa bàn địa chất			cái						0.02000			220,000						4400


									:AKlcKlc12			Kính lúp			cái						0.01200			30,000						360


									:AKltKltc16			Kính lập thể			cái						0.00600			160,000						960


									:ATd55c5017			Thước dây 50m			cái						0.01500			95,000						1425


									:AĐhbhbgb19			Đồng hồ bấm giây			bộ						0.00400			100,000						400


									:AGccGcc13			Giấy can			cuộn						0.50000			200,000						100000


									:AGgmGgmr16			Giấy gói mẫu			ram						0.20000			20,000						4000


									:ATvđvđmc20			Túi vải đựng mẫu			cái						2.00000			3,000						6000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									11874.5


												Nhân công									1									11998819.2


									:BCbkc45824			Cấp bậc kỹ sư 4,5/8			công						182.40000			65,783						11998819.2


												Máy thi công									1									9.531


									:Cốncốnc11			ống nhòm			ca						0.00100			693						0.693


									:CMảcMảc10			Máy ảnh			ca						0.00100			4,368						4.368


									:CKhvKhvc15			Kính hiển vi			ca						0.00100			4,470						4.47


												Trực tiếp phí khác									1,5%									181941.723465


												Cộng chi phí trực tiếp																		12311389.954465


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									12311389.954465


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									12311389.954465


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									12311389.954465


			451			CS.06101						Đo vẽ bản đồ địa chất tỷ Lệ 1/5.000 Cấp phức tạp 1			km2			0												10126238.862


												Vật liệu									1									252191.5


									:ABđcBđcc16			Búa địa chất			cái						0.10000			15,000						1500


									:AĐbđbđcc20			Địa bàn địa chất			cái						0.03000			220,000						6600


									:AKlcKlc12			Kính lúp			cái						0.02500			30,000						750


									:AKltKltc16			Kính lập thể			cái						0.00900			160,000						1440


									:ATd55c5017			Thước dây 50m			cái						0.02500			95,000						2375


									:AĐhbhbgb19			Đồng hồ bấm giây			bộ						0.00600			100,000						600


									:AGccGcc13			Giấy can			cuộn						1.00000			200,000						200000


									:AGgmGgmr16			Giấy gói mẫu			ram						0.50000			20,000						10000


									:ATvđvđmc20			Túi vải đựng mẫu			cái						2.00000			3,000						6000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									22926.5


												Nhân công									1									9874028.3


									:BCbkc45824			Cấp bậc kỹ sư 4,5/8			công						150.10000			65,783						9874028.3


												Máy thi công									1									19.062


									:Cốncốnc11			ống nhòm			ca						0.00200			693						1.386


									:CMảcMảc10			Máy ảnh			ca						0.00200			4,368						8.736


									:CKhvKhvc15			Kính hiển vi			ca						0.00200			4,470						8.94


												Trực tiếp phí khác									1,5%									151893.58293


												Cộng chi phí trực tiếp																		10278132.44493


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									10278132.44493


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									10278132.44493


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									10278132.44493


			452			CS.06102						Đo vẽ bản đồ địa chất tỷ Lệ 1/5.000 Cấp phức tạp 2			km2			0												13500906.762


												Vật liệu									1									252191.5


									:ABđcBđcc16			Búa địa chất			cái						0.10000			15,000						1500


									:AĐbđbđcc20			Địa bàn địa chất			cái						0.03000			220,000						6600


									:AKlcKlc12			Kính lúp			cái						0.02500			30,000						750


									:AKltKltc16			Kính lập thể			cái						0.00900			160,000						1440


									:ATd55c5017			Thước dây 50m			cái						0.02500			95,000						2375


									:AĐhbhbgb19			Đồng hồ bấm giây			bộ						0.00600			100,000						600


									:AGccGcc13			Giấy can			cuộn						1.00000			200,000						200000


									:AGgmGgmr16			Giấy gói mẫu			ram						0.50000			20,000						10000


									:ATvđvđmc20			Túi vải đựng mẫu			cái						2.00000			3,000						6000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									22926.5


												Nhân công									1									13248696.2


									:BCbkc45824			Cấp bậc kỹ sư 4,5/8			công						201.40000			65,783						13248696.2


												Máy thi công									1									19.062


									:Cốncốnc11			ống nhòm			ca						0.00200			693						1.386


									:CMảcMảc10			Máy ảnh			ca						0.00200			4,368						8.736


									:CKhvKhvc15			Kính hiển vi			ca						0.00200			4,470						8.94


												Trực tiếp phí khác									1,5%									202513.60143


												Cộng chi phí trực tiếp																		13703420.36343


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									13703420.36343


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									13703420.36343


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									13703420.36343


			453			CS.06103						Đo vẽ bản đồ địa chất tỷ Lệ 1/5.000 Cấp phức tạp 3			km2			0												24687305.912


												Vật liệu									1									252191.5


									:ABđcBđcc16			Búa địa chất			cái						0.10000			15,000						1500


									:AĐbđbđcc20			Địa bàn địa chất			cái						0.03000			220,000						6600


									:AKlcKlc12			Kính lúp			cái						0.02500			30,000						750


									:AKltKltc16			Kính lập thể			cái						0.00900			160,000						1440


									:ATd55c5017			Thước dây 50m			cái						0.02500			95,000						2375


									:AĐhbhbgb19			Đồng hồ bấm giây			bộ						0.00600			100,000						600


									:AGccGcc13			Giấy can			cuộn						1.00000			200,000						200000


									:AGgmGgmr16			Giấy gói mẫu			ram						0.50000			20,000						10000


									:ATvđvđmc20			Túi vải đựng mẫu			cái						2.00000			3,000						6000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									22926.5


												Nhân công									1									24435095.35


									:BCbkc45824			Cấp bậc kỹ sư 4,5/8			công						371.45000			65,783						24435095.35


												Máy thi công									1									19.062


									:Cốncốnc11			ống nhòm			ca						0.00200			693						1.386


									:CMảcMảc10			Máy ảnh			ca						0.00200			4,368						8.736


									:CKhvKhvc15			Kính hiển vi			ca						0.00200			4,470						8.94


												Trực tiếp phí khác									1,5%									370309.58868


												Cộng chi phí trực tiếp																		25057615.50068


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									25057615.50068


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									25057615.50068


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									25057615.50068


			454			CS.07101						Đo vẽ bản đồ địa chất tỷ Lệ 1/2.000 Cấp phức tạp 1			ha			0												290574.7761


												Vật liệu									1									14943.5


									:ABđcBđcc16			Búa địa chất			cái						0.00200			15,000						30


									:AĐbđbđcc20			Địa bàn địa chất			cái						0.00100			220,000						220


									:AKlcKlc12			Kính lúp			cái						0.00100			30,000						30


									:AKltKltc16			Kính lập thể			cái						0.00100			160,000						160


									:ATd55c5017			Thước dây 50m			cái						0.00100			95,000						95


									:AĐhbhbgb19			Đồng hồ bấm giây			bộ						0.00050			100,000						50


									:AGccGcc13			Giấy can			cuộn						0.02000			200,000						4000


									:AGgmGgmr16			Giấy gói mẫu			ram						0.15000			20,000						3000


									:ATvđvđmc20			Túi vải đựng mẫu			cái						2.00000			3,000						6000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									1358.5


												Nhân công									1									275630.77


									:BCbkc45824			Cấp bậc kỹ sư 4,5/8			công						4.19000			65,783						275630.77


												Máy thi công									1									0.5061


									:Cốncốnc11			ống nhòm			ca						0.00010			693						0.0693


									:CMảcMảc10			Máy ảnh			ca						0.00010			4,368						0.4368


												Trực tiếp phí khác									1,5%									4358.6216415


												Cộng chi phí trực tiếp																		294933.3977415


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									294933.3977415


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									294933.3977415


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									294933.3977415


			455			CS.07102						Đo vẽ bản đồ địa chất tỷ Lệ 1/2.000 Cấp phức tạp 2			ha			0												460952.7461


												Vật liệu									1									14943.5


									:ABđcBđcc16			Búa địa chất			cái						0.00200			15,000						30


									:AĐbđbđcc20			Địa bàn địa chất			cái						0.00100			220,000						220


									:AKlcKlc12			Kính lúp			cái						0.00100			30,000						30


									:AKltKltc16			Kính lập thể			cái						0.00100			160,000						160


									:ATd55c5017			Thước dây 50m			cái						0.00100			95,000						95


									:AĐhbhbgb19			Đồng hồ bấm giây			bộ						0.00050			100,000						50


									:AGccGcc13			Giấy can			cuộn						0.02000			200,000						4000


									:AGgmGgmr16			Giấy gói mẫu			ram						0.15000			20,000						3000


									:ATvđvđmc20			Túi vải đựng mẫu			cái						2.00000			3,000						6000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									1358.5


												Nhân công									1									446008.74


									:BCbkc45824			Cấp bậc kỹ sư 4,5/8			công						6.78000			65,783						446008.74


												Máy thi công									1									0.5061


									:Cốncốnc11			ống nhòm			ca						0.00010			693						0.0693


									:CMảcMảc10			Máy ảnh			ca						0.00010			4,368						0.4368


												Trực tiếp phí khác									1,5%									6914.2911915


												Cộng chi phí trực tiếp																		467867.0372915


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									467867.0372915


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									467867.0372915


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									467867.0372915


			456			CS.07103						Đo vẽ bản đồ địa chất tỷ Lệ 1/2.000 Cấp phức tạp 3			ha			0												909592.8061


												Vật liệu									1									14943.5


									:ABđcBđcc16			Búa địa chất			cái						0.00200			15,000						30


									:AĐbđbđcc20			Địa bàn địa chất			cái						0.00100			220,000						220


									:AKlcKlc12			Kính lúp			cái						0.00100			30,000						30


									:AKltKltc16			Kính lập thể			cái						0.00100			160,000						160


									:ATd55c5017			Thước dây 50m			cái						0.00100			95,000						95


									:AĐhbhbgb19			Đồng hồ bấm giây			bộ						0.00050			100,000						50


									:AGccGcc13			Giấy can			cuộn						0.02000			200,000						4000


									:AGgmGgmr16			Giấy gói mẫu			ram						0.15000			20,000						3000


									:ATvđvđmc20			Túi vải đựng mẫu			cái						2.00000			3,000						6000


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									1358.5


												Nhân công									1									894648.8


									:BCbkc45824			Cấp bậc kỹ sư 4,5/8			công						13.60000			65,783						894648.8


												Máy thi công									1									0.5061


									:Cốncốnc11			ống nhòm			ca						0.00010			693						0.0693


									:CMảcMảc10			Máy ảnh			ca						0.00010			4,368						0.4368


												Trực tiếp phí khác									1,5%									13643.8920915


												Cộng chi phí trực tiếp																		923236.6981915


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									923236.6981915


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									923236.6981915


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									923236.6981915


			457			CS.08101						Đo vẽ bản đồ địa chất tỷ Lệ 1/1.000 Cấp phức tạp 1			ha			0												563618.4561


												Vật liệu									1									11040.75


									:ABđcBđcc16			Búa địa chất			cái						0.00300			15,000						45


									:AĐbđbđcc20			Địa bàn địa chất			cái						0.00100			220,000						220


									:AKlcKlc12			Kính lúp			cái						0.00100			30,000						30


									:AKltKltc16			Kính lập thể			cái						0.00100			160,000						160


									:ATt22c2018			Thước thép 20m			cái						0.00100			150,000						150


									:AĐhbhbgb19			Đồng hồ bấm giây			bộ						0.00010			100,000						10


									:AGccGcc13			Giấy can			cuộn						0.04000			200,000						8000


									:AGgmGgmr16			Giấy gói mẫu			ram						0.02000			20,000						400


									:ATvđvđmc20			Túi vải đựng mẫu			cái						0.50000			3,000						1500


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						5.00000									525.75


												Nhân công									1									552577.2


									:BCbkc45824			Cấp bậc kỹ sư 4,5/8			công						8.40000			65,783						552577.2


												Máy thi công									1									0.5061


									:Cốncốnc11			ống nhòm			ca						0.00010			693						0.0693


									:CMảcMảc10			Máy ảnh			ca						0.00010			4,368						0.4368


												Trực tiếp phí khác									1,5%									8454.2768415


												Cộng chi phí trực tiếp																		572072.7329415


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									572072.7329415


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									572072.7329415


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									572072.7329415


			458			CS.08102						Đo vẽ bản đồ địa chất tỷ Lệ 1/1.000 Cấp phức tạp 2			ha			0												905690.0561


												Vật liệu									1									11040.75


									:ABđcBđcc16			Búa địa chất			cái						0.00300			15,000						45


									:AĐbđbđcc20			Địa bàn địa chất			cái						0.00100			220,000						220


									:AKlcKlc12			Kính lúp			cái						0.00100			30,000						30


									:AKltKltc16			Kính lập thể			cái						0.00100			160,000						160


									:ATt22c2018			Thước thép 20m			cái						0.00100			150,000						150


									:AĐhbhbgb19			Đồng hồ bấm giây			bộ						0.00010			100,000						10


									:AGccGcc13			Giấy can			cuộn						0.04000			200,000						8000


									:AGgmGgmr16			Giấy gói mẫu			ram						0.02000			20,000						400


									:ATvđvđmc20			Túi vải đựng mẫu			cái						0.50000			3,000						1500


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						5.00000									525.75


												Nhân công									1									894648.8


									:BCbkc45824			Cấp bậc kỹ sư 4,5/8			công						13.60000			65,783						894648.8


												Máy thi công									1									0.5061


									:Cốncốnc11			ống nhòm			ca						0.00010			693						0.0693


									:CMảcMảc10			Máy ảnh			ca						0.00010			4,368						0.4368


												Trực tiếp phí khác									1,5%									13585.3508415


												Cộng chi phí trực tiếp																		919275.4069415


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									919275.4069415


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									919275.4069415


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									919275.4069415


			459			CS.08103						Đo vẽ bản đồ địa chất tỷ Lệ 1/1.000 Cấp phức tạp 3			ha			0												1642459.6561


												Vật liệu									1									11040.75


									:ABđcBđcc16			Búa địa chất			cái						0.00300			15,000						45


									:AĐbđbđcc20			Địa bàn địa chất			cái						0.00100			220,000						220


									:AKlcKlc12			Kính lúp			cái						0.00100			30,000						30


									:AKltKltc16			Kính lập thể			cái						0.00100			160,000						160


									:ATt22c2018			Thước thép 20m			cái						0.00100			150,000						150


									:AĐhbhbgb19			Đồng hồ bấm giây			bộ						0.00010			100,000						10


									:AGccGcc13			Giấy can			cuộn						0.04000			200,000						8000


									:AGgmGgmr16			Giấy gói mẫu			ram						0.02000			20,000						400


									:ATvđvđmc20			Túi vải đựng mẫu			cái						0.50000			3,000						1500


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						5.00000									525.75


												Nhân công									1									1631418.4


									:BCbkc45824			Cấp bậc kỹ sư 4,5/8			công						24.80000			65,783						1631418.4


												Máy thi công									1									0.5061


									:Cốncốnc11			ống nhòm			ca						0.00010			693						0.0693


									:CMảcMảc10			Máy ảnh			ca						0.00010			4,368						0.4368


												Trực tiếp phí khác									1,5%									24636.8948415


												Cộng chi phí trực tiếp																		1667096.5509415


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									1667096.5509415


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									1667096.5509415


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									1667096.5509415


			460			CS.09101						Đo vẽ bản đồ địa chất tỷ Lệ 1/500 Cấp phức tạp 1			ha			0												1086002.40976


												Vật liệu									1									20317


									:ABđcBđcc16			Búa địa chất			cái						0.00500			15,000						75


									:AĐbđbđcc20			Địa bàn địa chất			cái						0.00200			220,000						440


									:AKlcKlc12			Kính lúp			cái						0.00200			30,000						60


									:AKltKltc16			Kính lập thể			cái						0.00200			160,000						320


									:ATt22c2018			Thước thép 20m			cái						0.00050			150,000						75


									:AĐhbhbgb19			Đồng hồ bấm giây			bộ						0.00200			100,000						200


									:AGccGcc13			Giấy can			cuộn						0.06000			200,000						12000


									:AGgmGgmr16			Giấy gói mẫu			ram						0.04000			20,000						800


									:ATvđvđmc20			Túi vải đựng mẫu			cái						1.50000			3,000						4500


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									1847


												Nhân công									1									1065684.6


									:BCbkc45824			Cấp bậc kỹ sư 4,5/8			công						16.20000			65,783						1065684.6


												Máy thi công									1									0.80976


									:Cốncốnc11			ống nhòm			ca						0.00016			693						0.11088


									:CMảcMảc10			Máy ảnh			ca						0.00016			4,368						0.69888


												Trực tiếp phí khác									1,5%									16290.0361464


												Cộng chi phí trực tiếp																		1102292.4459064


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									1102292.4459064


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									1102292.4459064


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									1102292.4459064


			461			CS.09102						Đo vẽ bản đồ địa chất tỷ Lệ 1/500 Cấp phức tạp 2			ha			0												1756989.00976


												Vật liệu									1									20317


									:ABđcBđcc16			Búa địa chất			cái						0.00500			15,000						75


									:AĐbđbđcc20			Địa bàn địa chất			cái						0.00200			220,000						440


									:AKlcKlc12			Kính lúp			cái						0.00200			30,000						60


									:AKltKltc16			Kính lập thể			cái						0.00200			160,000						320


									:ATt22c2018			Thước thép 20m			cái						0.00050			150,000						75


									:AĐhbhbgb19			Đồng hồ bấm giây			bộ						0.00200			100,000						200


									:AGccGcc13			Giấy can			cuộn						0.06000			200,000						12000


									:AGgmGgmr16			Giấy gói mẫu			ram						0.04000			20,000						800


									:ATvđvđmc20			Túi vải đựng mẫu			cái						1.50000			3,000						4500


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									1847


												Nhân công									1									1736671.2


									:BCbkc45824			Cấp bậc kỹ sư 4,5/8			công						26.40000			65,783						1736671.2


												Máy thi công									1									0.80976


									:Cốncốnc11			ống nhòm			ca						0.00016			693						0.11088


									:CMảcMảc10			Máy ảnh			ca						0.00016			4,368						0.69888


												Trực tiếp phí khác									1,5%									26354.8351464


												Cộng chi phí trực tiếp																		1783343.8449064


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									1783343.8449064


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									1783343.8449064


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									1783343.8449064


			462			CS.09103						Đo vẽ bản đồ địa chất tỷ Lệ 1/500 Cấp phức tạp 3			ha			0												3177901.80976


												Vật liệu									1									20317


									:ABđcBđcc16			Búa địa chất			cái						0.00500			15,000						75


									:AĐbđbđcc20			Địa bàn địa chất			cái						0.00200			220,000						440


									:AKlcKlc12			Kính lúp			cái						0.00200			30,000						60


									:AKltKltc16			Kính lập thể			cái						0.00200			160,000						320


									:ATt22c2018			Thước thép 20m			cái						0.00050			150,000						75


									:AĐhbhbgb19			Đồng hồ bấm giây			bộ						0.00200			100,000						200


									:AGccGcc13			Giấy can			cuộn						0.06000			200,000						12000


									:AGgmGgmr16			Giấy gói mẫu			ram						0.04000			20,000						800


									:ATvđvđmc20			Túi vải đựng mẫu			cái						1.50000			3,000						4500


									:AVlkVlk%15			Vật liệu khác			%						10.00000									1847


												Nhân công									1									3157584


									:BCbkc45824			Cấp bậc kỹ sư 4,5/8			công						48.00000			65,783						3157584


												Máy thi công									1									0.80976


									:Cốncốnc11			ống nhòm			ca						0.00016			693						0.11088


									:CMảcMảc10			Máy ảnh			ca						0.00016			4,368						0.69888


												Trực tiếp phí khác									1,5%									47668.5271464


												Cộng chi phí trực tiếp																		3225570.3369064


												Chi phí chung									0%									0


												Giá thành dự toán xây dựng									T+C									3225570.3369064


												Thu nhập chịu thuế tính trước									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng trước thuế									(T+C+TL)									3225570.3369064


												Thuế giá trị gia tăng									0%									0


												Giá trị dự toán xây dựng sau thuế									G+GTGT									3225570.3369064





&L&".VnTime,Italic"&10Dù to¸n ACITT 2005


&C&P


Don gia chi tiet


END





Du thau


			BẢNG DỰ TOÁN DỰ THẦU


			Công trình :


			Hạng mục :


			STT			MÃ HIỆU			NỘI DUNG CÔNG VIỆC			ĐƠN VỊ			KHỐI LƯỢNG			ĐƠN GIÁ			THÀNH TIỀN			ĐƠN GIÁ												CPC			TNCTTT			GTDTXLTT			VAT			ĐƠN GIÁ												CPC			TNCTTT			GTDTXLTT			VAT


																								VẬT LIỆU			VẬT LIỆU P			NHÂN CÔNG			MÁY															VẬT LIỆU			VẬT LIỆU P			NHÂN CÔNG			MÁY


			1			CA.01101			Đào không chống độ sâu từ 0m đến 2m Cấp đất đá I-III			m3			0.000			147,000			0			17209.5						127617.6						0			0			146999.5065			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			2			CA.01102			Đào không chống độ sâu từ 0m đến 2m Cấp đất đá IV-V			m3			0.000			211,765			0			17209.5						191426.4						0			0			211765.4385			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			3			CA.01201			Đào không chống độ sâu từ 0m đến 4m Cấp đất đá I-III			m3			0.000			157,794			0			17209.5						138252.4						0			0			157793.8285			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			4			CA.01202			Đào không chống độ sâu từ 0m đến 4m Cấp đất đá IV-V			m3			0.000			222,560			0			17209.5						202061.2						0			0			222559.7605			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			5			CA.02101			Đào có chống độ sâu từ 0m đến 2m Cấp đất đá I-III			m3			0.000			224,124			0			50654.56						170156.8						0			0			224123.5304			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			6			CA.02102			Đào có chống độ sâu từ 0m đến 2m Cấp đất đá IV-V			m3			0.000			288,889			0			50654.56						233965.6						0			0			288889.4624			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			7			CA.02201			Đào có chống độ sâu từ 0m đến 4m Cấp đất đá I-III			m3			0.000			240,315			0			50654.56						186109						0			0			240315.0134			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			8			CA.02202			Đào có chống độ sâu từ 0m đến 4m Cấp đất đá IV-V			m3			0.000			332,067			0			50654.56						276504.8						0			0			332066.7504			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			9			CA.02301			Đào có chống độ sâu từ 0m đến 6m Cấp đất đá I-III			m3			0.000			272,698			0			50654.56						218013.4						0			0			272697.9794			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			10			CA.02302			Đào có chống độ sâu từ 0m đến 6m Cấp đất đá IV-V			m3			0.000			386,038			0			50654.56						329678.8						0			0			386038.3604			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			11			CA.03101			Đào giếng đứng			m3			0.000			2,067,297			0			310406.899						450070.88			1276268.0079			0			0			2067296.9737035			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			12			CB.01101			Khoan tay trên cạn độ sâu hố khoan đến 10m  cấp đất đá I - III			m			0.000			165,079			0			37785						119109.76			5744.42			0			0			165078.7677			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			13			CB.01102			Khoan tay trên cạn độ sâu hố khoan đến 10m  cấp đất đá IV - V			m			0.000			247,440			0			38423						196743.8			8616.63			0			0			247440.18145			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			14			CB.01201			Khoan tay trên cạn độ sâu hố khoan đến 20m  cấp đất đá I - III			m			0.000			167,833			0			38110.6						121236.72			6005.53			0			0			167833.14275			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			15			CB.01202			Khoan tay trên cạn độ sâu hố khoan đến 20m  cấp đất đá IV - V			m			0.000			254,570			0			38805.8						203124.68			8877.74			0			0			254570.3433			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			16			CB.01301			Khoan tay trên cạn độ sâu hố khoan đến 30m  cấp đất đá I - III			m			0.000			188,529			0			38574.8						140379.36			6788.86			0			0			188529.1653			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			17			CB.01302			Khoan tay trên cạn độ sâu hố khoan đến 30m  cấp đất đá IV - V			m			0.000			282,210			0			39208.4						228648.2			10183.29			0			0			282210.48835			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			18			CC.01101			Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở trên cạn độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m cấp đất đá I - III			m			0.000			301,080			0			52288.5						151545.9			92795.7296			0			0			301079.581544			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			19			CC.01102			Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở trên cạn độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m cấp đất đá IV - VI			m			0.000			482,864			0			62749.5						204188.16			208790.3916			0			0			482863.972374			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			20			CC.01103			Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở trên cạn độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m cấp đất đá VII - VIII			m			0.000			717,914			0			78562						280758.72			347983.986			0			0			717914.27659			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			21			CC.01104			Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở trên cạn độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m cấp đất đá IX - X			m			0.000			753,180			0			158257						264806.52			318985.3205			0			0			753179.5731075			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			22			CC.01105			Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở trên cạn độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m cấp đất đá XI - XII			m			0.000			1,095,670			0			221727						364773.64			492977.3135			0			0			1095670.1228025			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			23			CC.01201			Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở trên cạn độ sâu hố khoan từ 0m đến 60m cấp đất đá I - III			m			0.000			314,632			0			51865						159522			98595.4627			0			0			314632.1996405			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			24			CC.01202			Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở trên cạn độ sâu hố khoan từ 0m đến 60m cấp đất đá IV - VI			m			0.000			505,065			0			61856.3						215354.7			220389.8578			0			0			505064.870667			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			25			CC.01203			Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở trên cạn độ sâu hố khoan từ 0m đến 60m cấp đất đá VII - VIII			m			0.000			762,551			0			76041.9						292457			382782.3846			0			0			762550.503869			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			26			CC.01204			Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở trên cạn độ sâu hố khoan từ 0m đến 60m cấp đất đá IX - X			m			0.000			810,399			0			153344.4						279695.24			365383.1853			0			0			810399.1676795			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			27			CC.01205			Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở trên cạn độ sâu hố khoan từ 0m đến 60m cấp đất đá XI - XII			m			0.000			1,155,481			0			215113.8						383916.28			539375.1783			0			0			1155481.3371745			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			28			CC.01301			Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở trên cạn độ sâu hố khoan từ 0m đến 100m cấp đất đá I - III			m			0.000			349,314			0			51461.3						188294.96			104395.1958			0			0			349313.727637			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			29			CC.01302			Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở trên cạn độ sâu hố khoan từ 0m đến 100m cấp đất đá IV - VI			m			0.000			575,382			0			60880.6						256609.29			249388.5233			0			0			575381.5894995			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			30			CC.01303			Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở trên cạn độ sâu hố khoan từ 0m đến 100m cấp đất đá VII - VIII			m			0.000			844,441			0			73442.6						346738.28			411781.0501			0			0			844441.3590515			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			31			CC.01304			Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở trên cạn độ sâu hố khoan từ 0m đến 100m cấp đất đá IX - X			m			0.000			903,436			0			150112.6						345590.14			394381.8508			0			0			903435.859662			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			32			CC.01305			Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở trên cạn độ sâu hố khoan từ 0m đến 100m cấp đất đá XI - XII			m			0.000			1,263,652			0			208500.6						444904.25			591572.7762			0			0			1263652.290593			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			33			CC.01401			Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở trên cạn độ sâu hố khoan từ 0m đến 150m cấp đất đá I - III			m			0.000			364,984			0			50707.8						192887.52			115994.662			0			0			364983.83173			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			34			CC.01402			Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở trên cạn độ sâu hố khoan từ 0m đến 150m cấp đất đá IV - VI			m			0.000			606,622			0			59908.2						270961.04			266787.7226			0			0			606621.817039			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			35			CC.01403			Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở trên cạn độ sâu hố khoan từ 0m đến 150m cấp đất đá VII - VIII			m			0.000			910,537			0			70981.9						373719.57			452379.1818			0			0			910536.861577			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			36			CC.01404			Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở trên cạn độ sâu hố khoan từ 0m đến 150m cấp đất đá IX - X			m			0.000			943,731			0			150539.4						361664.1			417580.7832			0			0			943731.047448			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			37			CC.01405			Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở trên cạn độ sâu hố khoan từ 0m đến 150m cấp đất đá XI - XII			m			0.000			1,349,633			0			209041.8						494274.27			626371.1748			0			0			1349632.553472			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			38			CC.01501			Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở trên cạn độ sâu hố khoan từ 0m đến 200m cấp đất đá I - III			m			0.000			382,569			0			50119.3						199202.29			127594.1282			0			0			382569.453973			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			39			CC.01502			Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở trên cạn độ sâu hố khoan từ 0m đến 200m cấp đất đá IV - VI			m			0.000			642,736			0			58452.9						278998.02			295786.3881			0			0			642735.8677215			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			40			CC.01503			Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở trên cạn độ sâu hố khoan từ 0m đến 200m cấp đất đá VII - VIII			m			0.000			971,501			0			67366.2						385200.97			504576.7797			0			0			971501.1089455			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			41			CC.01504			Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở trên cạn độ sâu hố khoan từ 0m đến 200m cấp đất đá IX - X			m			0.000			996,442			0			150966.2						372571.43			458178.9149			0			0			996442.2930735			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			42			CC.01505			Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở trên cạn độ sâu hố khoan từ 0m đến 200m cấp đất đá XI - XII			m			0.000			1,424,199			0			209583						509200.09			684368.5058			0			0			1424198.869737			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			43			CC.02101			Bơm tiếp nước vụ khoan trên cạn Độ sâu hố khoan đến 30m cấp đất đá I - III			m			0.000			63,717			0			880						37221.8			24673.33			0			0			63716.75695			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			44			CC.02102			Bơm tiếp nước vụ khoan trên cạn Độ sâu hố khoan đến 30m cấp đất đá IV - VI			m			0.000			102,253			0			880						50515.3			49346.66			0			0			102253.0894			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			45			CC.02103			Bơm tiếp nước vụ khoan trên cạn Độ sâu hố khoan đến 30m cấp đất đá VII - VIII			m			0.000			149,239			0			880						65404.02			80749.08			0			0			149238.5965			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			46			CC.02104			Bơm tiếp nước vụ khoan trên cạn Độ sâu hố khoan đến 30m cấp đất đá IX - X			m			0.000			164,400			0			880						69126.2			91964.23			0			0			164399.98645			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			47			CC.02105			Bơm tiếp nước vụ khoan trên cạn Độ sâu hố khoan đến 30m cấp đất đá XI - XII			m			0.000			203,123			0			880						89332.32			109908.47			0			0			203122.60185			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			48			CC.02201			Bơm tiếp nước vụ khoan trên cạn Độ sâu hố khoan đến 60m cấp đất đá I - III			m			0.000			66,533			0			880						37753.54			26916.36			0			0			66533.1485			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			49			CC.02202			Bơm tiếp nước vụ khoan trên cạn Độ sâu hố khoan đến 60m cấp đất đá I - III			m			0.000			105,069			0			880						51047.04			51589.69			0			0			105069.48095			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			50			CC.02203			Bơm tiếp nước vụ khoan trên cạn Độ sâu hố khoan đến 60m cấp đất đá I - III			m			0.000			156,608			0			880						65935.76			87478.17			0			0			156608.33895			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			51			CC.02204			Bơm tiếp nước vụ khoan trên cạn Độ sâu hố khoan đến 60m cấp đất đá I - III			m			0.000			171,230			0			880						69126.2			98693.32			0			0			171230.0128			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			52			CC.02205			Bơm tiếp nước vụ khoan trên cạn Độ sâu hố khoan đến 60m cấp đất đá I - III			m			0.000			213,309			0			880						90395.8			118880.59			0			0			213308.73585			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			53			CC.02301			Bơm tiếp nước vụ khoan trên cạn Độ sâu hố khoan đến 100m cấp đất đá I - III			m			0.000			72,048			0			880						40943.98			29159.39			0			0			72048.12055			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			54			CC.02302			Bơm tiếp nước vụ khoan trên cạn Độ sâu hố khoan đến 100m cấp đất đá IV - VI			m			0.000			123,587			0			880						55832.7			65047.87			0			0			123586.97855			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			55			CC.02303			Bơm tiếp nước vụ khoan trên cạn Độ sâu hố khoan đến 100m cấp đất đá VII - VIII			m			0.000			185,734			0			880						74443.6			107665.44			0			0			185733.8756			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			56			CC.02304			Bơm tiếp nước vụ khoan trên cạn Độ sâu hố khoan đến 100m cấp đất đá IX - X			m			0.000			200,473			0			880						75507.08			121123.62			0			0			200473.3605			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			57			CC.02305			Bơm tiếp nước vụ khoan trên cạn Độ sâu hố khoan đến 100m cấp đất đá XI - XII			m			0.000			241,708			0			880						91459.28			145796.95			0			0			241708.27345			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			58			CC.02401			Bơm tiếp nước vụ khoan trên cạn Độ sâu hố khoan đến 150m cấp đất đá I - III			m			0.000			75,404			0			880						42007.46			31402.42			0			0			75404.2282			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			59			CC.02402			Bơm tiếp nước vụ khoan trên cạn Độ sâu hố khoan đến 150m cấp đất đá IV - VI			m			0.000			135,392			0			880						58491.4			74019.99			0			0			135392.26085			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			60			CC.02403			Bơm tiếp nước vụ khoan trên cạn Độ sâu hố khoan đến 150m cấp đất đá VII - VIII			m			0.000			198,736			0			880						76038.82			118880.59			0			0			198736.40115			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			61			CC.02404			Bơm tiếp nước vụ khoan trên cạn Độ sâu hố khoan đến 150m cấp đất đá IX - X			m			0.000			218,451			0			880						79761			134581.8			0			0			218451.142			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			62			CC.02405			Bơm tiếp nước vụ khoan trên cạn Độ sâu hố khoan đến 150m cấp đất đá XI - XII			m			0.000			272,757			0			880						106348			161498.16			0			0			272757.0524			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			63			CC.02501			Bơm tiếp nước vụ khoan trên cạn Độ sâu hố khoan đến 200m cấp đất đá I - III			m			0.000			81,037			0			880						43070.94			35888.48			0			0			81037.0113			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			64			CC.02502			Bơm tiếp nước vụ khoan trên cạn Độ sâu hố khoan đến 200m cấp đất đá IV - VI			m			0.000			146,118			0			880						60086.62			82992.11			0			0			146118.11095			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			65			CC.02503			Bơm tiếp nước vụ khoan trên cạn Độ sâu hố khoan đến 200m cấp đất đá VII - VIII			m			0.000			214,016			0			880						77634.04			132338.77			0			0			214015.60215			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			66			CC.02504			Bơm tiếp nước vụ khoan trên cạn Độ sâu hố khoan đến 200m cấp đất đá IX - X			m			0.000			236,547			0			880						81887.96			150283.01			0			0			236546.73455			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			67			CC.02505			Bơm tiếp nước vụ khoan trên cạn Độ sâu hố khoan đến 200m cấp đất đá XI - XII			m			0.000			295,946			0			880						109006.7			181685.43			0			0			295945.71195			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			68			CD.01101			Khoan xoay bơm rửa ống mẫu ở dưới nước độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m  cấp đất đá I - III			m			0.000			402,070			0			57284.7						228648.2			110194.9289			0			0			402069.7463335			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			69			CD.01102			Khoan xoay bơm rửa ống mẫu ở dưới nước độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m  cấp đất đá IV - VI			m			0.000			636,016			0			68286.9						308940.94			249388.5233			0			0			636015.6087495			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			70			CD.01103			Khoan xoay bơm rửa ống mẫu ở dưới nước độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m  cấp đất đá VII - VIII			m			0.000			932,286			0			84526.2						422201.56			411781.0501			0			0			932286.4422515			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			71			CD.01104			Khoan xoay bơm rửa ống mẫu ở dưới nước độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m  cấp đất đá IX - X			m			0.000			961,731			0			164335.6						400400.22			382782.3846			0			0			961730.977669			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			72			CD.01105			Khoan xoay bơm rửa ống mẫu ở dưới nước độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m  cấp đất đá XI - XII			m			0.000			1,376,409			0			227920						542374.8			585773.0431			0			0			1376408.8607465			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			73			CD.01201			Khoan xoay bơm rửa ống mẫu ở dưới nước độ sâu hố khoan từ 0m đến 60m  cấp đất đá I - III			m			0.000			418,341			0			56881						239283			115994.662			0			0			418341.04193			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			74			CD.01202			Khoan xoay bơm rửa ống mẫu ở dưới nước độ sâu hố khoan từ 0m đến 60m  cấp đất đá IV - VI			m			0.000			668,341			0			67314.5						324361.4			266787.7226			0			0			668340.576939			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			75			CD.01203			Khoan xoay bơm rửa ống mẫu ở dưới nước độ sâu hố khoan từ 0m đến 60m  cấp đất đá VII - VIII			m			0.000			996,111			0			81867.5						441344.2			458178.9149			0			0			996111.4741235			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			76			CD.01204			Khoan xoay bơm rửa ống mẫu ở dưới nước độ sâu hố khoan từ 0m đến 60m  cấp đất đá IX - X			m			0.000			1,029,871			0			159596.8						420074.6			434979.9825			0			0			1029871.1532375			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			77			CD.01205			Khoan xoay bơm rửa ống mẫu ở dưới nước độ sâu hố khoan từ 0m đến 60m  cấp đất đá XI - XII			m			0.000			1,478,233			0			221421.2						579596.6			655369.8403			0			0			1478233.4549045			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			78			CD.01301			Khoan xoay bơm rửa ống mẫu ở dưới nước độ sâu hố khoan từ 0m đến 100m  cấp đất đá I - III			m			0.000			464,189			0			56477.3						273257.32			127594.1282			0			0			464188.679423			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			79			CD.01302			Khoan xoay bơm rửa ống mẫu ở dưới nước độ sâu hố khoan từ 0m đến 100m  cấp đất đá IV - VI			m			0.000			747,445			0			66259.6						368552.94			301586.1212			0			0			747444.641118			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			80			CD.01303			Khoan xoay bơm rửa ống mẫu ở dưới nước độ sâu hố khoan từ 0m đến 100m  cấp đất đá VII - VIII			m			0.000			1,138,749			0			79719.2						508626.02			533575.4452			0			0			1138749.475178			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			81			CD.01304			Khoan xoay bơm rửa ống mẫu ở dưới nước độ sâu hố khoan từ 0m đến 100m  cấp đất đá IX - X			m			0.000			1,143,487			0			156618						482792.87			487177.5804			0			0			1143487.277156			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			82			CD.01305			Khoan xoay bơm rửa ống mẫu ở dưới nước độ sâu hố khoan từ 0m đến 100m  cấp đất đá XI - XII			m			0.000			1,612,378			0			215120.4						671661.9			701767.7051			0			0			1612378.2551765			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			83			CD.01401			Khoan xoay bơm rửa ống mẫu ở dưới nước độ sâu hố khoan từ 0m đến 150m  cấp đất đá I - III			m			0.000			471,212			0			50707.8						280146.16			133393.8613			0			0			471211.5386195			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			84			CD.01402			Khoan xoay bơm rửa ống mẫu ở dưới nước độ sâu hố khoan từ 0m đến 150m  cấp đất đá IV - VI			m			0.000			789,600			0			59908.2						393237.95			324785.0536			0			0			789600.171654			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			85			CD.01403			Khoan xoay bơm rửa ống mẫu ở dưới nước độ sâu hố khoan từ 0m đến 150m  cấp đất đá VII - VIII			m			0.000			1,181,919			0			70981.9						542496.15			550974.6445			0			0			1181919.4849175			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			86			CD.01404			Khoan xoay bơm rửa ống mẫu ở dưới nước độ sâu hố khoan từ 0m đến 150m  cấp đất đá IX - X			m			0.000			1,191,627			0			150539.4						524699.98			498777.0466			0			0			1191626.672999			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			87			CD.01405			Khoan xoay bơm rửa ống mẫu ở dưới nước độ sâu hố khoan từ 0m đến 150m  cấp đất đá XI - XII			m			0.000			1,704,638			0			209041.8						716439.36			753965.303			0			0			1704638.159945			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			88			CE.01101			Khoan guồng xoắn có lấy mẫu hiệp khoan 0,5m độ sâu hố khoan từ 0m đến 10m cấp đất đá I - III			m			0.000			218,937			0			25234						114324.1			76143.0306			0			0			218936.647559			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			89			CE.01102			Khoan guồng xoắn có lấy mẫu hiệp khoan 0,5m độ sâu hố khoan từ 0m đến 10m cấp đất đá IV - V			m			0.000			258,589			0			27038						122300.2			105428.8116			0			0			258588.516774			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			90			CE.01201			Khoan guồng xoắn có lấy mẫu hiệp khoan 0,5m độ sâu hố khoan từ 0m đến 20m cấp đất đá I - III			m			0.000			230,709			0			25126.2						120173.24			82000.1868			0			0			230709.121202			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			91			CE.01202			Khoan guồng xoắn có lấy mẫu hiệp khoan 0,5m độ sâu hố khoan từ 0m đến 20m cấp đất đá IV - V			m			0.000			267,576			0			26853.2						131339.78			105428.8116			0			0			267576.118474			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			92			CE.01301			Khoan guồng xoắn có lấy mẫu hiệp khoan 0,5m độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m cấp đất đá I - III			m			0.000			231,755			0			25093.2						121236.72			82000.1868			0			0			231755.058402			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			93			CE.01302			Khoan guồng xoắn có lấy mẫu hiệp khoan 0,5m độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m cấp đất đá IV - V			m			0.000			284,239			0			26769.6						136125.44			117143.124			0			0			284238.73646			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			94			CE.02101			Khoan guồng xoắn có lấy mẫu hiệp khoan 10m độ sâu hố khoan từ 0m đến 10m cấp đất đá I - III			m			0.000			202,513			0			22363						112728.88			64428.7182			0			0			202513.407173			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			95			CE.02102			Khoan guồng xoắn có lấy mẫu hiệp khoan 1m độ sâu hố khoan từ 0m đến 10m cấp đất đá IV - V			m			0.000			236,760			0			24167						121236.72			87857.343			0			0			236759.978945			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			96			CE.02201			Khoan guồng xoắn có lấy mẫu hiệp khoan 1m độ sâu hố khoan từ 0m đến 20m cấp đất đá I - III			m			0.000			211,632			0			22299.2						115919.32			70285.8744			0			0			211631.960316			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			97			CE.02202			Khoan guồng xoắn có lấy mẫu hiệp khoan 1m độ sâu hố khoan từ 0m đến 20m cấp đất đá IV - V			m			0.000			251,198			0			24026.2						129744.56			93714.4992			0			0			251197.538088			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			98			CE.02301			Khoan guồng xoắn có lấy mẫu hiệp khoan 1m độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m cấp đất đá I - III			m			0.000			225,603			0			22222.2						118046.28			82000.1868			0			0			225602.696802			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			99			CE.02302			Khoan guồng xoắn có lấy mẫu hiệp khoan 1m độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m cấp đất đá IV - V			m			0.000			272,141			0			23898.6						132935			111285.9678			0			0			272141.361317			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			100			CE.03101			Khoan guồng xoắn có lấy mẫu hiệp khoan 1,5m độ sâu hố khoan từ 0m đến 15m cấp đất đá I - III			m			0.000			170,106			0			22363						98371.9			46857.2496			0			0			170106.031844			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			101			CE.03102			Khoan guồng xoắn có lấy mẫu hiệp khoan 1,5m độ sâu hố khoan từ 0m đến 15m cấp đất đá IV - V			m			0.000			193,221			0			24167						105284.52			60914.42448			0			0			193221.4336472			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			102			CE.03201			Khoan guồng xoắn có lấy mẫu hiệp khoan 1,5m độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m cấp đất đá I - III			m			0.000			172,922			0			23542.2						99967.12			46857.2496			0			0			172922.068144			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			103			CE.03202			Khoan guồng xoắn có lấy mẫu hiệp khoan 1,5m độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m cấp đất đá IV - V			m			0.000			207,039			0			25218.6						108474.96			70285.8744			0			0			207039.125916			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			104			CF.01101			Khoan guồng xoắn có lấy mẫu hiệp khoan 0,5m độ sâu hố khoan từ 0m đến 10m cấp đất đá I - III			m			0.000			295,360			0			30313.8						166966.36			93714.4992			0			0			295359.579088			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			105			CF.01102			Khoan guồng xoắn có lấy mẫu hiệp khoan 0,5m độ sâu hố khoan từ 0m đến 10m cấp đất đá IV - V			m			0.000			349,205			0			32276.2						188767.7			123000.2802			0			0			349204.842903			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			106			CF.01201			Khoan guồng xoắn có lấy mẫu hiệp khoan 0,5m độ sâu hố khoan từ 0m đến 20m cấp đất đá I - III			m			0.000			300,161			0			30258.8						171752.02			93714.4992			0			0			300161.198988			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			107			CF.01202			Khoan guồng xoắn có lấy mẫu hiệp khoan 0,5m độ sâu hố khoan từ 0m đến 20m cấp đất đá IV - V			m			0.000			362,019			0			32131						195680.32			128857.4364			0			0			362018.787746			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			108			CF.01301			Khoan guồng xoắn có lấy mẫu hiệp khoan 0,5m độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m cấp đất đá I - III			m			0.000			316,987			0			30335.8						176537.68			105428.8116			0			0			316986.825974			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			109			CF.01302			Khoan guồng xoắn có lấy mẫu hiệp khoan 0,5m độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m cấp đất đá IV - V			m			0.000			380,880			0			32078.2						196743.8			146428.905			0			0			380879.668575			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			110			CF.02101			Khoan guồng xoắn có lấy mẫu hiệp khoan 1m độ sâu hố khoan từ 0m đến 10m cấp đất đá I - III			m			0.000			267,270			0			30313.8						156863.3			76143.0306			0			0			267269.932559			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			111			CF.02102			Khoan guồng xoắn có lấy mẫu hiệp khoan 1m độ sâu hố khoan từ 0m đến 10m cấp đất đá IV - V			m			0.000			324,901			0			32276.2						176537.68			111285.9678			0			0			324901.345517			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			112			CF.02201			Khoan guồng xoắn có lấy mẫu hiệp khoan 1m độ sâu hố khoan từ 0m đến 20m cấp đất đá I - III			m			0.000			272,072			0			30258.8						161648.96			76143.0306			0			0			272071.552459			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			113			CF.02202			Khoan guồng xoắn có lấy mẫu hiệp khoan 1m độ sâu hố khoan từ 0m đến 20m cấp đất đá IV - V			m			0.000			336,096			0			32131						181855.08			117143.124			0			0			336096.14206			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			114			CF.02301			Khoan guồng xoắn có lấy mẫu hiệp khoan 1m độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m cấp đất đá I - III			m			0.000			299,080			0			30256.6						170688.54			93714.4992			0			0			299079.533788			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			115			CF.02302			Khoan guồng xoắn có lấy mẫu hiệp khoan 1m độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m cấp đất đá IV - V			m			0.000			360,881			0			32065						188767.7			134714.5926			0			0			360880.501989			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			116			CF.03101			Khoan guồng xoắn có lấy mẫu hiệp khoan 1,5m độ sâu hố khoan từ 0m đến 15m cấp đất đá I - III			m			0.000			218,987			0			27442.8						135593.7			52714.4058			0			0			218987.169387			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			117			CF.03102			Khoan guồng xoắn có lấy mẫu hiệp khoan 1,5m độ sâu hố khoan từ 0m đến 15m cấp đất đá IV - V			m			0.000			250,688			0			29405.2						147291.98			70285.8744			0			0			250687.800216			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			118			CF.03201			Khoan guồng xoắn có lấy mẫu hiệp khoan 1,5m độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m cấp đất đá I - III			m			0.000			233,622			0			27812.4						141442.84			60914.42448			0			0			233622.2094472			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			119			CF.03202			Khoan guồng xoắn có lấy mẫu hiệp khoan 1,5m độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m cấp đất đá IV - V			m			0.000			262,365			0			29735.2						152609.38			76143.0306			0			0			262364.924759			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			120			CG.01101			Khoan đường lớn, kính lỗ khoan đến 400mm. Độ sâu khoan từ 0m đến 10m cấp đất đá I - III			m			0.000			300,886			0			19052						112728.88			164658.6			0			0			300886.0722			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			121			CG.01102			Khoan đường lớn, kính lỗ khoan đến 400mm. Độ sâu khoan từ 0m đến 10m cấp đất đá IV - V			m			0.000			454,173			0			30316						170156.8			246987.9			0			0			454172.6105			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			122			CG.01201			Khoan đường lớn, kính lỗ khoan đến 400mm. Độ sâu khoan từ 0m đến >10m cấp đất đá I - III			m			0.000			325,155			0			19052						120173.24			181124.46			0			0			325154.9455			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			123			CG.01202			Khoan đường lớn, kính lỗ khoan đến 400mm. Độ sâu khoan từ 0m đến >10m cấp đất đá IV - V			m			0.000			493,814			0			30316						184513.78			271686.69			0			0			493814.21705			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			124			CG.02101			Khoan đường lớn, kính lỗ khoan đến > 400mm đến 600mm. Độ sâu khoan từ 0m đến 10m cấp đất đá I - III			m			0.000			335,131			0			19052						121768.46			189357.39			0			0			335130.51775			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			125			CG.02102			Khoan đường lớn, kính lỗ khoan đến > 400mm đến 600mm. Độ sâu khoan từ 0m đến 10m cấp đất đá IV - V			m			0.000			507,028			0			30316						189299.44			279919.62			0			0			507028.0859			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			126			CG.02201			Khoan đường lớn, kính lỗ khoan đến > 400mm đến 600mm. Độ sâu khoan từ 0m đến >10m cấp đất đá I - III			m			0.000			359,399			0			19052						129212.82			205823.25			0			0			359399.39105			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			127			CG.02202			Khoan đường lớn, kính lỗ khoan đến > 400mm đến 600mm. Độ sâu khoan từ 0m đến >10m cấp đất đá IV - V			m			0.000			546,130			0			30316						203124.68			304618.41			0			0			546129.97635			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			128			CH.01100			Đặt ống quan trắc mực nước ngầm trong hố khoan			m			0.000			159,567			0			109352.25						47856.6						0			0			159566.98275			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			129			CK.01101			Tam giác hạng 4 Cấp địa hình I			điểm			0.000			2,677,344			0			130568.464						2399612.6			107596.713			0			0			2677344.443655			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			130			CK.01102			Tam giác hạng 4 Cấp địa hình II			điểm			0.000			3,144,115			0			130568.464						2835905.8			131176.4265			0			0			3144115.4508575			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			131			CK.01103			Tam giác hạng 4 Cấp địa hình III			điểm			0.000			3,837,800			0			130568.464						3490345.6			160170.0975			0			0			3837800.4239225			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			132			CK.01104			Tam giác hạng 4 Cấp địa hình IV			điểm			0.000			4,590,793			0			130568.464						4196451.7			195929.0445			0			0			4590793.4466275			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			133			CK.01105			Tam giác hạng 4 Cấp địa hình V			điểm			0.000			6,063,939			0			130568.464						5614404.6			229351.1325			0			0			6063939.0594475			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			134			CK.01106			Tam giác hạng 4 Cấp địa hình VI			điểm			0.000			7,930,322			0			130568.464						7416984.4			265572.216			0			0			7930321.9562			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			135			CK.02101			Đường truyền  hạng 4 Cấp địa hình I			điểm			0.000			2,102,093			0			99511.984						1870320.06			101195.9445			0			0			2102093.4083275			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			136			CK.02102			Đường truyền  hạng 4 Cấp địa hình II			điểm			0.000			2,462,965			0			99511.984						2208447.29			118607.5485			0			0			2462965.3248375			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			137			CK.02103			Đường truyền  hạng 4 Cấp địa hình III			điểm			0.000			3,003,319			0			99511.984						2726832.5			132590.2515			0			0			3003318.7565325			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			138			CK.02104			Đường truyền  hạng 4 Cấp địa hình IV			điểm			0.000			3,593,664			0			99511.984						3272199			168844.3995			0			0			3593663.7142525			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			139			CK.02105			Đường truyền  hạng 4 Cấp địa hình V			điểm			0.000			4,737,776			0			99511.984						4362932			205316.034			0			0			4737776.41827			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			140			CK.02106			Đường truyền  hạng 4 Cấp địa hình VI			điểm			0.000			6,229,247			0			99511.984						5780884.9			256792.2			0			0			6229246.92026			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			141			CK.03101			Giải tích cấp 1 Cấp địa hình I			điểm			0.000			1,246,526			0			66881.111						1131542.72			29680.917			0			0			1246526.31922			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			142			CK.03102			Giải tích cấp 1 Cấp địa hình II			điểm			0.000			1,456,780			0			66881.111						1333603.92			34765.8255			0			0			1456779.6193475			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			143			CK.03103			Giải tích cấp 1 Cấp địa hình III			điểm			0.000			1,712,416			0			66881.111						1576077.36			44150.7675			0			0			1712415.8770775			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			144			CK.03104			Giải tích cấp 1 Cấp địa hình IV			điểm			0.000			2,050,849			0			66881.111						1899375.28			54284.202			0			0			2050848.701895			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			145			CK.03105			Giải tích cấp 1 Cấp địa hình V			điểm			0.000			2,706,541			0			66881.111						2525765			73897.173			0			0			2706541.43326			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			146			CK.03106			Giải tích cấp 1 Cấp địa hình VI			điểm			0.000			3,567,974			0			66881.111						3359001.58			89362.917			0			0			3567974.29212			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			147			CK.04101			Giải tích cấp 2 Cấp địa hình I			điểm			0.000			415,879			0			15511.1						388170.2			6051.591			0			0			415878.884365			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			148			CK.04102			Giải tích cấp 2 Cấp địa hình II			điểm			0.000			525,432			0			15511.1						494518.2			7638.057			0			0			525432.367355			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			149			CK.04103			Giải tích cấp 2 Cấp địa hình III			điểm			0.000			683,560			0			15511.1						648722.8			9224.523			0			0			683560.299345			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			150			CK.04104			Giải tích cấp 2 Cấp địa hình IV			điểm			0.000			929,216			0			15511.1						888005.8			11966.724			0			0			929215.87836			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			151			CK.04105			Giải tích cấp 2 Cấp địa hình V			điểm			0.000			1,246,346			0			15511.1						1196415			16001.118			0			0			1246346.12627			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			152			CK.04106			Giải tích cấp 2 Cấp địa hình VI			điểm			0.000			1,722,340			0			15511.1						1659028.8			22346.982			0			0			1722340.18523			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			153			CK.04201			Đường truyền cấp 1  cấp địa hình I			điểm			0.000			952,523			0			66881.111						861418.8			10146.465			0			0			952523.07164			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			154			CK.04202			Đường truyền cấp 1  cấp địa hình II			điểm			0.000			1,155,064			0			66881.111						1058162.6			12950.7525			0			0			1155064.3804525			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			155			CK.04203			Đường truyền cấp 1  cấp địa hình III			điểm			0.000			1,519,447			0			66881.111						1414428.4			15682.275			0			0			1519446.66279			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			156			CK.04204			Đường truyền cấp 1  cấp địa hình IV			điểm			0.000			1,835,402			0			66881.111						1717520.2			23876.8425			0			0			1835402.3258025			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			157			CK.04205			Đường truyền cấp 1  cấp địa hình V			điểm			0.000			2,354,486			0			66881.111						2222673.2			30136.05			0			0			2354485.716415			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			158			CK.04206			Đường truyền cấp 1  cấp địa hình VI			điểm			0.000			2,925,724			0			66881.111						2778341.5			37264.185			0			0			2925724.09794			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			159			CK.04301			Đường truyền cấp 2  cấp địa hình I			điểm			0.000			327,423			0			14312.515						303091.8			5179.4505			0			0			327422.5219825			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			160			CK.04302			Đường truyền cấp 2  cấp địa hình II			điểm			0.000			431,430			0			14312.515						404122.4			6618.78			0			0			431429.500425			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			161			CK.04303			Đường truyền cấp 2  cấp địa hình III			điểm			0.000			540,294			0			14312.515						509938.66			8058.1095			0			0			540293.9237675			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			162			CK.04304			Đường truyền cấp 2  cấp địa hình IV			điểm			0.000			732,944			0			14312.515						696579.4			11220.363			0			0			732943.96217			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			163			CK.04305			Đường truyền cấp 2  cấp địa hình V			điểm			0.000			1,022,353			0			14312.515						978401.6			14529.753			0			0			1022352.52602			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			164			CK.04306			Đường truyền cấp 2  cấp địa hình VI			điểm			0.000			1,345,605			0			14312.515						1292128.2			19278.4725			0			0			1345604.9753125			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			165			CL.01101			Thuỷ chuẩn hạng 3  cấp địa hình I			km			0.000			339,685			0			13733.742						317980.52			2951			0			0			339685.24093			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			166			CL.01102			Thuỷ chuẩn hạng 3  cấp địa hình II			km			0.000			401,213			0			13733.742						378598.88			2951			0			0			401212.87633			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			167			CL.01103			Thuỷ chuẩn hạng 3  cấp địa hình III			km			0.000			530,264			0			13733.742						505153			3541.2			0			0			530264.36113			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			168			CL.01104			Thuỷ chuẩn hạng 3  cấp địa hình IV			km			0.000			737,453			0			13733.742						707214.2			5606.9			0			0			737453.16463			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			169			CL.01105			Thuỷ chuẩn hạng 3  cấp địa hình V			km			0.000			1,048,386			0			13733.742						1010306			8853			0			0			1048386.13313			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			170			CL.02101			Thuỷ chuẩn hạng 4  cấp địa hình I			km			0.000			317,500			0			7650.621						303091.8			2065.7			0			0			317500.242815			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			171			CL.02102			Thuỷ chuẩn hạng 4  cấp địa hình II			km			0.000			363,795			0			7650.621						348289.7			2478.84			0			0			363795.448415			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			172			CL.02103			Thuỷ chuẩn hạng 4  cấp địa hình III			km			0.000			472,218			0			7650.621						454637.7			2951			0			0			472217.910815			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			173			CL.02104			Thuỷ chuẩn hạng 4  cấp địa hình IV			km			0.000			627,834			0			7650.621						606183.6			4721.6			0			0			627834.158315			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			174			CL.02105			Thuỷ chuẩn hạng 4  cấp địa hình V			km			0.000			897,449			0			7650.621						868863.16			7672.6			0			0			897449.176715			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			175			CL.03101			Thủy chuẩn kỹ thuật cấp địa hình I			km			0.000			150,513			0			585						146228.5			1475.5			0			0			150513.335			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			176			CL.03102			Thủy chuẩn kỹ thuật cấp địa hình II			km			0.000			186,974			0			585						181855.08			1770.6			0			0			186973.8402			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			177			CL.03103			Thủy chuẩn kỹ thuật cấp địa hình III			km			0.000			233,680			0			812.5						227052.98			2360.8			0			0			233679.6742			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			178			CL.03104			Thủy chuẩn kỹ thuật cấp địa hình IV			km			0.000			322,312			0			812.5						313194.86			3541.2			0			0			322311.7884			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			179			CL.03105			Thủy chuẩn kỹ thuật cấp địa hình V			km			0.000			543,714			0			812.5						530144.78			4721.6			0			0			543714.0632			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			180			CM.01101			Bản đồ tỷ lệ 1/200 đường đồng mức 0,5m cấp địa hình I			ha			0.000			1,063,429			0			43240						983719			20754.47325			0			0			1063429.17534875			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			181			CM.01102			Bản đồ tỷ lệ 1/200 đường đồng mức 0,5m cấp địa hình II			ha			0.000			1,420,709			0			43240						1328286.52			28186.452			0			0			1420708.66658			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			182			CM.01103			Bản đồ tỷ lệ 1/200 đường đồng mức 0,5m cấp địa hình III			ha			0.000			1,911,195			0			53130						1791963.8			37856.994			0			0			1911195.05591			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			183			CM.01104			Bản đồ tỷ lệ 1/200 đường đồng mức 0,5m cấp địa hình IV			ha			0.000			2,557,207			0			53130						2424734.4			41550.8835			0			0			2557206.5127525			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			184			CM.01105			Bản đồ tỷ lệ 1/200 đường đồng mức 0,5m cấp địa hình V			ha			0.000			3,556,171			0			63020						3384525.1			56071.26			0			0			3556170.6054			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			185			CM.01201			Bản đồ tỷ lệ 1/200 đường đồng mức 1m cấp địa hình I			ha			0.000			1,013,556			0			43240						935862.4			19475.085			0			0			1013556.147275			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			186			CM.01202			Bản đồ tỷ lệ 1/200 đường đồng mức 1m cấp địa hình II			ha			0.000			1,349,668			0			43240						1260223.8			26258.652			0			0			1349668.28878			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			187			CM.01203			Bản đồ tỷ lệ 1/200 đường đồng mức 1m cấp địa hình III			ha			0.000			1,822,232			0			53130						1706885.4			35286.594			0			0			1822231.52391			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			188			CM.01204			Bản đồ tỷ lệ 1/200 đường đồng mức 1m cấp địa hình IV			ha			0.000			2,435,860			0			53130						2307751.6			38980.4835			0			0			2435860.0147525			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			189			CM.01205			Bản đồ tỷ lệ 1/200 đường đồng mức 1m cấp địa hình V			ha			0.000			3,377,565			0			63020						3211709.6			52920.231			0			0			3377564.578465			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			190			CM.01206			Bản đồ tỷ lệ 1/200 đường đồng mức 1m cấp địa hình VI			ha			0.000			4,732,073			0			63020						4525107.4			74013.492			0			0			4732073.00538			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			191			CM.02101			Bản đồ tỷ lệ 1/500 đường đồng mức 0,5m cấp địa hình I			ha			0.000			375,846			0			14674						348289.7			7327.7505			0			0			375845.8222575			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			192			CM.02102			Bản đồ tỷ lệ 1/500 đường đồng mức 0,5m cấp địa hình II			ha			0.000			504,236			0			14674						467931.2			14179.074			0			0			504236.03811			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			193			CM.02103			Bản đồ tỷ lệ 1/500 đường đồng mức 0,5m cấp địa hình III			ha			0.000			680,570			0			19504						631175.38			19832.988			0			0			680570.05352			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			194			CM.02104			Bản đồ tỷ lệ 1/500 đường đồng mức 0,5m cấp địa hình IV			ha			0.000			909,501			0			19504						848657.04			27898.8255			0			0			909500.7634825			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			195			CM.02105			Bản đồ tỷ lệ 1/500 đường đồng mức 0,5m cấp địa hình V			ha			0.000			1,268,524			0			24334						1186843.68			38599.701			0			0			1268524.041715			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			196			CM.02201			Bản đồ tỷ lệ 1/500 đường đồng mức 1m cấp địa hình I			ha			0.000			360,245			0			14674						333400.98			6845.8005			0			0			360244.5922075			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			197			CM.02202			Bản đồ tỷ lệ 1/500 đường đồng mức 1m cấp địa hình II			ha			0.000			479,347			0			14674						444534.64			13054.524			0			0			479347.11146			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			198			CM.02203			Bản đồ tỷ lệ 1/500 đường đồng mức 1m cấp địa hình III			ha			0.000			648,339			0			19504						600866.2			18387.138			0			0			648338.69807			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			199			CM.02204			Bản đồ tỷ lệ 1/500 đường đồng mức 1m cấp địa hình IV			ha			0.000			865,544			0			19504						808244.8			25003.65			0			0			865543.73675			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			200			CM.02205			Bản đồ tỷ lệ 1/500 đường đồng mức 1m cấp địa hình V			ha			0.000			1,209,393			0			24334						1131542.72			35643.741			0			0			1209393.267915			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			201			CM.02206			Bản đồ tỷ lệ 1/500 đường đồng mức 1m cấp địa hình VI			ha			0.000			1,687,821			0			24334						1584585.2			53958.786			0			0			1687821.15579			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			202			CM.03101			Bản đồ tỷ lệ 1/1000 đường đồng mức 1m cấp địa hình I			ha			0.000			12,346,661			0			209300						11618519			336379.05			0			0			12346661.02075			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			203			CM.03102			Bản đồ tỷ lệ 1/1000 đường đồng mức 1m cấp địa hình II			ha			0.000			16,629,506			0			255300						15659743			468706.35			0			0			16629505.59025			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			204			CM.03103			Bản đồ tỷ lệ 1/1000 đường đồng mức 1m cấp địa hình III			ha			0.000			22,506,305			0			310500						21216426			646773.96			0			0			22506305.4594			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			205			CM.03104			Bản đồ tỷ lệ 1/1000 đường đồng mức 1m cấp địa hình IV			ha			0.000			30,004,707			0			333500						28288568			939219.54			0			0			30004706.8531			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			206			CM.03105			Bản đồ tỷ lệ 1/1000 đường đồng mức 1m cấp địa hình V			ha			0.000			41,932,197			0			402500						39401934			1508075.1			0			0			41932196.7365			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			207			CM.03106			Bản đồ tỷ lệ 1/1000 đường đồng mức 1m cấp địa hình VI			ha			0.000			56,825,176			0			425500						53546218			2013677.4			0			0			56825176.331			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			208			CM.03201			Bản đồ tỷ lệ 1/1000 đường đồng mức 2m cấp địa hình I			ha			0.000			11,804,580			0			209300						11113366			307462.05			0			0			11804579.97075			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			209			CM.03202			Bản đồ tỷ lệ 1/1000 đường đồng mức 2m cấp địa hình II			ha			0.000			15,609,671			0			255300						14622850			500836.35			0			0			15609671.14525			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			210			CM.03203			Bản đồ tỷ lệ 1/1000 đường đồng mức 2m cấp địa hình III			ha			0.000			21,428,666			0			310500						20206120			595365.96			0			0			21428665.7494			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			211			CM.03204			Bản đồ tỷ lệ 1/1000 đường đồng mức 2m cấp địa hình IV			ha			0.000			28,420,125			0			333500						26799696			866927.04			0			0			28420124.8856			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			212			CM.03205			Bản đồ tỷ lệ 1/1000 đường đồng mức 2m cấp địa hình V			ha			0.000			39,612,227			0			402500						37381322			1243002.6			0			0			39612226.969			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			213			CM.03206			Bản đồ tỷ lệ 1/1000 đường đồng mức 2m cấp địa hình VI			ha			0.000			54,074,740			0			425500						50993866			1856240.4			0			0			54074740.496			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			214			CM.04101			Bản đồ tỷ lệ 1/2000 đường đồng mức 1m cấp địa hình I			ha			0.000			5,460,509			0			78200						5152560.6			149050.86			0			0			5460508.6319			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			215			CM.04102			Bản đồ tỷ lệ 1/2000 đường đồng mức 1m cấp địa hình II			ha			0.000			7,667,040			0			87400						7274203.2			192131.1			0			0			7667040.3145			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			216			CM.04103			Bản đồ tỷ lệ 1/2000 đường đồng mức 1m cấp địa hình III			ha			0.000			11,961,972			0			104650						11416457.8			264086.34			0			0			11961972.0521			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			217			CM.04104			Bản đồ tỷ lệ 1/2000 đường đồng mức 1m cấp địa hình IV			ha			0.000			15,382,889			0			113850						14649437			392268.24			0			0			15382888.5686			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			218			CM.04105			Bản đồ tỷ lệ 1/2000 đường đồng mức 1m cấp địa hình V			ha			0.000			21,223,920			0			129950						20206120			574196.28			0			0			21223920.2742			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			219			CM.04106			Bản đồ tỷ lệ 1/2000 đường đồng mức 1m cấp địa hình VI			ha			0.000			29,699,386			0			143750						28288568			828161.25			0			0			29699386.43875			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			220			CM.04201			Bản đồ tỷ lệ 1/2000 đường đồng mức 2m cấp địa hình I			ha			0.000			4,923,939			0			78200						4636772.8			136198.86			0			0			4923939.2349			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			221			CM.04202			Bản đồ tỷ lệ 1/2000 đường đồng mức 2m cấp địa hình II			ha			0.000			6,878,940			0			87400						6513815			176066.1			0			0			6878940.3165			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			222			CM.04203			Bản đồ tỷ lệ 1/2000 đường đồng mức 2m cấp địa hình III			ha			0.000			10,758,796			0			104650						10251947.2			243201.84			0			0			10758796.0256			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			223			CM.04204			Bản đồ tỷ lệ 1/2000 đường đồng mức 2m cấp địa hình IV			ha			0.000			14,326,447			0			113850						13639131			361744.74			0			0			14326446.6261			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			224			CM.04205			Bản đồ tỷ lệ 1/2000 đường đồng mức 2m cấp địa hình V			ha			0.000			20,154,434			0			129950						19195814			530820.78			0			0			20154433.5517			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			225			CM.04206			Bản đồ tỷ lệ 1/2000 đường đồng mức 2m cấp địa hình VI			ha			0.000			28,122,957			0			143750						26799696			763901.25			0			0			28122957.45875			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			226			CM.05101			Bản đồ tỷ lệ 1/5000 đường đồng mức 2m cấp địa hình I			ha			0.000			3,205,191			0			46920						3030918			79985.661			0			0			3205191.015915			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			227			CM.05102			Bản đồ tỷ lệ 1/5000 đường đồng mức 2m cấp địa hình II			ha			0.000			4,261,224			0			56120						4041224			100906.071			0			0			4261223.822065			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			228			CM.05103			Bản đồ tỷ lệ 1/5000 đường đồng mức 2m cấp địa hình III			ha			0.000			5,316,927			0			72220						5051530			114602.082			0			0			5316927.36323			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			229			CM.05104			Bản đồ tỷ lệ 1/5000 đường đồng mức 2m cấp địa hình IV			ha			0.000			7,433,308			0			81420						7072142			169894.2			0			0			7433308.043			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			230			CM.05105			Bản đồ tỷ lệ 1/5000 đường đồng mức 2m cấp địa hình V			ha			0.000			10,087,487			0			111320						9571320			255771.18			0			0			10087487.3477			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			231			CM.05106			Bản đồ tỷ lệ 1/5000 đường đồng mức 2m cấp địa hình VI			ha			0.000			13,835,148			0			111320						13133978			385389.9			0			0			13835148.2185			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			232			CM.05201			Bản đồ tỷ lệ 1/5000 đường đồng mức 5m cấp địa hình I			ha			0.000			3,036,102			0			46920						2871396			72917.061			0			0			3036101.556915			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			233			CM.05202			Bản đồ tỷ lệ 1/5000 đường đồng mức 5m cấp địa hình II			ha			0.000			3,738,710			0			56120						3536071			91267.071			0			0			3738709.942065			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			234			CM.05203			Bản đồ tỷ lệ 1/5000 đường đồng mức 5m cấp địa hình III			ha			0.000			5,048,080			0			72220						4796294.8			104963.082			0			0			5048080.05023			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			235			CM.05204			Bản đồ tỷ lệ 1/5000 đường đồng mức 5m cấp địa hình IV			ha			0.000			6,905,902			0			81420						6566989			155435.7			0			0			6905902.3705			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			236			CM.05205			Bản đồ tỷ lệ 1/5000 đường đồng mức 5m cấp địa hình V			ha			0.000			10,604,375			0			111320						10103060			233280.18			0			0			10604375.0827			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			237			CM.05206			Bản đồ tỷ lệ 1/5000 đường đồng mức 5m cấp địa hình VI			ha			0.000			13,289,806			0			111320						12628825			353259.9			0			0			13289805.9735			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			238			CM.06101			Bản đồ tỷ lệ 1/10000 đường đồng mức 2m cấp địa hình I			ha			0.000			1,241,742			0			27715						1159193.2			36482.859			0			0			1241741.924885			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			239			CM.06102			Bản đồ tỷ lệ 1/10000 đường đồng mức 2m cấp địa hình II			ha			0.000			1,506,642			0			27715						1414428.4			42233.373			0			0			1506642.424595			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			240			CM.06103			Bản đồ tỷ lệ 1/10000 đường đồng mức 2m cấp địa hình III			ha			0.000			2,039,906			0			42205						1919581.4			47972.7885			0			0			2039905.5763275			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			241			CM.06104			Bản đồ tỷ lệ 1/10000 đường đồng mức 2m cấp địa hình IV			ha			0.000			2,780,247			0			42205						2626795.6			70158.8475			0			0			2780246.8392125			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			242			CM.06105			Bản đồ tỷ lệ 1/10000 đường đồng mức 2m cấp địa hình V			ha			0.000			3,845,194			0			52325						3637101.6			98941.836			0			0			3845193.96254			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			243			CM.06106			Bản đồ tỷ lệ 1/10000 đường đồng mức 2m cấp địa hình VI			ha			0.000			5,332,652			0			52325						5051530			149988.93			0			0			5332651.58895			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			244			CM.06201			Bản đồ tỷ lệ 1/10000 đường đồng mức 5m cấp địa hình I			ha			0.000			1,173,715			0			27715						1095384.4			33269.859			0			0			1173714.797885			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			245			CM.06202			Bản đồ tỷ lệ 1/10000 đường đồng mức 5m cấp địa hình II			ha			0.000			1,430,784			0			27715						1343706.98			38217.123			0			0			1430783.689545			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			246			CM.06203			Bản đồ tỷ lệ 1/10000 đường đồng mức 5m cấp địa hình III			ha			0.000			1,933,050			0			41975						1818550.8			43956.5385			0			0			1933049.5735775			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			247			CM.06204			Bản đồ tỷ lệ 1/10000 đường đồng mức 5m cấp địa hình IV			ha			0.000			2,617,463			0			41975						2472591			64214.7975			0			0			2617462.5094625			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			248			CM.06205			Bản đồ tỷ lệ 1/10000 đường đồng mức 5m cấp địa hình V			ha			0.000			3,631,949			0			52325						3435040.4			90909.336			0			0			3631948.85704			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			249			CM.06206			Bản đồ tỷ lệ 1/10000 đường đồng mức 5m cấp địa hình VI			ha			0.000			5,060,543			0			52325						4796294.8			137136.93			0			0			5060543.08095			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			250			CM.07101			Số hoá bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500, đường đồng mức 0,5m Loại khó khăn 1			ha			0.000			415,800			0			4128.096						378300			27227.472			0			0			415800.40152			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			251			CM.07102			Số hoá bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500, đường đồng mức 0,5m Loại khó khăn 2			ha			0.000			441,456			0			4128.096						403520			27283.9188			0			0			441455.995022			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			252			CM.07103			Số hoá bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500, đường đồng mức 0,5m Loại khó khăn 3			ha			0.000			492,710			0			4128.096						453960			27340.3656			0			0			492709.888524			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			253			CM.07104			Số hoá bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500, đường đồng mức 0,5m Loại khó khăn 4			ha			0.000			531,165			0			4128.096						491790			27396.8124			0			0			531164.632026			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			254			CM.07201			Số hoá bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500, đường đồng mức 1m Loại khó khăn 1			ha			0.000			402,944			0			4128.096						365690			27171.0252			0			0			402943.958018			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			255			CM.07202			Số hoá bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500, đường đồng mức 1m Loại khó khăn 2			ha			0.000			428,600			0			4128.096						390910			27227.472			0			0			428599.55152			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			256			CM.07203			Số hoá bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500, đường đồng mức 1m Loại khó khăn 3			ha			0.000			467,054			0			4128.096						428740			27283.9188			0			0			467054.295022			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			257			CM.07204			Số hoá bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500, đường đồng mức 1m Loại khó khăn 4			ha			0.000			511,909			0			4128.096						472875			27340.3656			0			0			511908.613524			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			258			CM.07301			Số hoá bản đồ địa hình tỷ lệ 1/1000, đường đồng mức 1m Loại khó khăn 1			ha			0.000			72,287			0			1082.298						63050			7086.8631			0			0			72287.4485165			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			259			CM.07302			Số hoá bản đồ địa hình tỷ lệ 1/1000, đường đồng mức 1m Loại khó khăn 2			ha			0.000			97,914			0			1082.298						88270			7115.0865			0			0			97914.3952675			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			260			CM.07303			Số hoá bản đồ địa hình tỷ lệ 1/1000, đường đồng mức 1m Loại khó khăn 3			ha			0.000			110,736			0			1082.298						100880			7137.66522			0			0			110736.4626683			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			261			CM.07304			Số hoá bản đồ địa hình tỷ lệ 1/1000, đường đồng mức 1m Loại khó khăn 4			ha			0.000			136,369			0			1082.298						126100			7171.5333			0			0			136369.1387695			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			262			CM.07401			Số hoá bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2000, đường đồng mức 1m Loại khó khăn 1			ha			0.000			29,399			0			307.524						25220			3437.103792			0			0			29399.09720888			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			263			CM.07402			Số hoá bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2000, đường đồng mức 1m Loại khó khăn 2			ha			0.000			35,804			0			307.524						31525			3442.748472			0			0			35804.40155908			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			264			CM.07403			Số hoá bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2000, đường đồng mức 1m Loại khó khăn 3			ha			0.000			42,210			0			307.524						37830			3448.393152			0			0			42209.70590928			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			265			CM.07404			Số hoá bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2000, đường đồng mức 1m Loại khó khăn 4			ha			0.000			48,618			0			307.524						44135			3457.42464			0			0			48618.4478696			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			266			CM.07501			Số hoá bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2000, đường đồng mức 2m Loại khó khăn 1			ha			0.000			19,797			0			307.524						15762.5			3434.84592			0			0			19797.4429688			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			267			CM.07502			Số hoá bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2000, đường đồng mức 2m Loại khó khăn 2			ha			0.000			23,003			0			307.524						18915			3440.4906			0			0			23002.959819			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			268			CM.07503			Số hoá bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2000, đường đồng mức 2m Loại khó khăn 3			ha			0.000			26,208			0			307.524						22067.5			3446.13528			0			0			26208.4766692			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			269			CM.07504			Số hoá bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2000, đường đồng mức 2m Loại khó khăn 4			ha			0.000			29,417			0			307.524						25220			3455.166768			0			0			29417.43112952			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			270			CM.07601			Số hoá bản đồ địa hình tỷ lệ 1/5000, đường đồng mức 1m Loại khó khăn 1			ha			0.000			8,255			0			77.637						7566			489.58827			0			0			8255.22364905			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			271			CM.07602			Số hoá bản đồ địa hình tỷ lệ 1/5000, đường đồng mức 1m Loại khó khăn 2			ha			0.000			9,541			0			77.637						8827			495.23295			0			0			9540.86799925			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			272			CM.07603			Số hoá bản đồ địa hình tỷ lệ 1/5000, đường đồng mức 1m Loại khó khăn 3			ha			0.000			10,827			0			77.637						10088			500.87763			0			0			10826.51234945			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			273			CM.07604			Số hoá bản đồ địa hình tỷ lệ 1/5000, đường đồng mức 1m Loại khó khăn 4			ha			0.000			12,112			0			77.637						11349			506.52231			0			0			12112.15669965			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			274			CM.07701			Số hoá bản đồ địa hình tỷ lệ 1/5000, đường đồng mức 5m Loại khó khăn 1			ha			0.000			6,333			0			77.637						5674.5			487.330398			0			0			6333.05940897			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			275			CM.07702			Số hoá bản đồ địa hình tỷ lệ 1/5000, đường đồng mức 5m Loại khó khăn 2			ha			0.000			6,979			0			77.637						6305			492.975078			0			0			6978.74625917			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			276			CM.07703			Số hoá bản đồ địa hình tỷ lệ 1/5000, đường đồng mức 5m Loại khó khăn 3			ha			0.000			8,263			0			77.637						7566			497.490822			0			0			8263.24473933			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			277			CM.07704			Số hoá bản đồ địa hình tỷ lệ 1/5000, đường đồng mức 5m Loại khó khăn 4			ha			0.000			9,550			0			77.637						8827			504.264438			0			0			9550.03495957			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			278			CM.07801			Số hoá bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10000, đường đồng mức 5m Loại khó khăn 1			ha			0.000			38,812			0			197.8725						37830			210.48159			0			0			38811.92940135			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			279			CM.07802			Số hoá bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10000, đường đồng mức 5m Loại khó khăn 2			ha			0.000			45,223			0			197.8725						44135			221.77095			0			0			45222.96310175			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			280			CM.07803			Số hoá bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10000, đường đồng mức 5m Loại khó khăn 3			ha			0.000			51,634			0			197.8725						50440			233.06031			0			0			51633.99680215			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			281			CM.07804			Số hoá bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10000, đường đồng mức 5m Loại khó khăn 4			ha			0.000			58,045			0			197.8725						56745			244.34967			0			0			58045.03050255			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			282			CN.01101			Đo vẽ bản đồ địa hình dưới nước tỷ lệ 1/200 đường đồng mức 0,5m Cấp địa hình I			ha			0.000			1,343,803			0			32560						1276176			15207.74325			0			0			1343802.89939875			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			283			CN.01102			Đo vẽ bản đồ địa hình dưới nước tỷ lệ 1/200 đường đồng mức 0,5m Cấp địa hình II			ha			0.000			1,803,182			0			32560						1722837.6			21136.3215			0			0			1803181.9303225			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			284			CN.01103			Đo vẽ bản đồ địa hình dưới nước tỷ lệ 1/200 đường đồng mức 0,5m Cấp địa hình III			ha			0.000			2,435,411			0			42020						2329021.2			28378.4025			0			0			2435410.8965375			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			285			CN.01104			Đo vẽ bản đồ địa hình dưới nước tỷ lệ 1/200 đường đồng mức 0,5m Cấp địa hình IV			ha			0.000			3,274,547			0			42020						3153218.2			30916.557			0			0			3274547.078355			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			286			CN.01105			Đo vẽ bản đồ địa hình dưới nước tỷ lệ 1/200 đường đồng mức 0,5m Cấp địa hình V			ha			0.000			4,559,603			0			51480						4397489.8			43249.8045			0			0			4559602.8985675			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			287			CN.01201			Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/200 đường đồng mức 1m Cấp địa hình I			ha			0.000			1,283,788			0			32560						1217684.6			14570.955			0			0			1283787.788325			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			288			CN.01202			Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/200 đường đồng mức 1m Cấp địa hình II			ha			0.000			1,719,053			0			32560						1641481.38			19607.028			0			0			1719053.13412			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			289			CN.01203			Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/200 đường đồng mức 1m Cấp địa hình III			ha			0.000			2,320,603			0			42020						2217355.8			26932.5525			0			0			2320602.9777875			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			290			CN.01204			Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/200 đường đồng mức 1m Cấp địa hình IV			ha			0.000			3,117,266			0			42020						2999013.6			30164.148			0			0			3117265.71422			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			291			CN.01205			Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/200 đường đồng mức 1m Cấp địa hình V			ha			0.000			4,344,132			0			51480						4187452.5			41000.7045			0			0			4344132.2025675			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			292			CN.01206			Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/200 đường đồng mức 1m Cấp địa hình VI			ha			0.000			6,073,284			0			51480						5874663.52			57387.036			0			0			6073283.51434			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			293			CN.02101			Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/500 đường đồng mức 0,5m Cấp địa hình I			ha			0.000			473,000			0			14036						446661.6			5312.559			0			0			473000.311385			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			294			CN.02102			Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/500 đường đồng mức 0,5m Cấp địa hình II			ha			0.000			645,518			0			14036						611501			10441.809			0			0			645518.491135			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			295			CN.02103			Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/500 đường đồng mức 0,5m Cấp địa hình III			ha			0.000			865,060			0			18656						818879.6			14740.026			0			0			865059.76039			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			296			CN.02104			Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/500 đường đồng mức 0,5m Cấp địa hình IV			ha			0.000			1,156,514			0			18656						1100701.8			20064.5487			0			0			1156513.6839305			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			297			CN.02105			Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/500 đường đồng mức 0,5m Cấp địa hình V			ha			0.000			1,616,094			0			23276						1540450.78			28484.274			0			0			1616094.21981			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			298			CN.02201			Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/500 đường đồng mức 1m Cấp địa hình I			ha			0.000			454,864			0			14036						429114.18			4991.259			0			0			454863.560585			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			299			CN.02202			Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/500 đường đồng mức 1m Cấp địa hình II			ha			0.000			606,956			0			14036						574279.2			9670.689			0			0			606955.677335			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			300			CN.02203			Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/500 đường đồng mức 1m Cấp địa hình III			ha			0.000			820,904			0			18656						776340.4			13776.126			0			0			820904.11389			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			301			CN.02204			Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/500 đường đồng mức 1m Cấp địa hình IV			ha			0.000			1,101,075			0			18656						1047527.8			18618.6987			0			0			1101074.5361805			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			302			CN.02205			Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/500 đường đồng mức 1m Cấp địa hình V			ha			0.000			1,540,033			0			23276						1467602.4			26395.824			0			0			1540033.33736			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			303			CN.02206			Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/500 đường đồng mức 1m Cấp địa hình VI			ha			0.000			2,152,883			0			23276						2057833.8			39956.931			0			0			2152882.731965			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			304			CN.03101			Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/1000 đường đồng mức 1m Cấp địa hình I			ha			0.000			15,720,631			0			144900						15101416			241990.245			0			0			15720630.838675			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			305			CN.03102			Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/1000 đường đồng mức 1m Cấp địa hình II			ha			0.000			21,199,985			0			190900						20355007.2			340777.605			0			0			21199985.077075			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			306			CN.03103			Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/1000 đường đồng mức 1m Cấp địa hình III			ha			0.000			28,726,409			0			246100						27581353.8			474426.855			0			0			28726408.864825			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			307			CN.03104			Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/1000 đường đồng mức 1m Cấp địa hình IV			ha			0.000			38,325,086			0			269100						36796408			693197.61			0			0			38325086.19415			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			308			CN.03105			Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/1000 đường đồng mức 1m Cấp địa hình V			ha			0.000			53,494,762			0			338100						51259736			1106363.16			0			0			53494762.1474			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			309			CN.03106			Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/1000 đường đồng mức 1m Cấp địa hình VI			ha			0.000			72,520,763			0			361100						69604766			1483161.225			0			0			72520762.633375			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			310			CN.03201			Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/1000 đường đồng mức 2m Cấp địa hình I			ha			0.000			15,051,774			0			144900						14463328			221105.745			0			0			15051773.751175			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			311			CN.03202			Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/1000 đường đồng mức 2m Cấp địa hình II			ha			0.000			19,834,095			0			190900						19036292			313788.405			0			0			19834095.111075			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			312			CN.03203			Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/1000 đường đồng mức 2m Cấp địa hình III			ha			0.000			27,355,806			0			246100						26267956			437477.355			0			0			27355806.355325			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			313			CN.03204			Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/1000 đường đồng mức 2m Cấp địa hình IV			ha			0.000			36,221,986			0			269100						34775796			641789.61			0			0			36221985.89415			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			314			CN.03205			Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/1000 đường đồng mức 2m Cấp địa hình V			ha			0.000			50,607,848			0			338100						48601036			920812.41			0			0			50607847.63615			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			315			CN.03206			Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/1000 đường đồng mức 2m Cấp địa hình VI			ha			0.000			69,062,012			0			361100						66307978			1372312.725			0			0			69062011.585875			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			316			CN.04101			Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/2000 đường đồng mức 1m Cấp địa hình I			ha			0.000			6,934,687			0			78200						6646750			107253.825			0			0			6934686.882375			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			317			CN.04102			Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/2000 đường đồng mức 1m Cấp địa hình II			ha			0.000			9,837,101			0			87400						9464972			139353.417			0			0			9837101.298255			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			318			CN.04103			Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/2000 đường đồng mức 1m Cấp địa hình III			ha			0.000			15,312,099			0			104650						14782372			198789.801			0			0			15312098.978015			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			319			CN.04104			Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/2000 đường đồng mức 1m Cấp địa hình IV			ha			0.000			19,405,699			0			113850						18717248			287817.285			0			0			19405699.014275			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			320			CN.04105			Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/2000 đường đồng mức 1m Cấp địa hình V			ha			0.000			27,225,581			0			129950						26267956			425326.965			0			0			27225581.459475			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			321			CN.04106			Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/2000 đường đồng mức 1m Cấp địa hình VI			ha			0.000			38,114,472			0			143750						36796408			611045.673			0			0			38114471.728095			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			322			CN.04201			Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/2000 đường đồng mức 2m Cấp địa hình I			ha			0.000			6,601,726			0			78200						6327706			98257.425			0			0			6601725.876375			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			323			CN.04202			Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/2000 đường đồng mức 2m Cấp địa hình II			ha			0.000			9,285,971			0			87400						8933232			128107.917			0			0			9285971.015755			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			324			CN.04203			Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/2000 đường đồng mức 2m Cấp địa hình III			ha			0.000			14,536,966			0			104650						14037936			179547.711			0			0			14536965.716665			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			325			CN.04204			Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/2000 đường đồng mức 2m Cấp địa hình IV			ha			0.000			18,358,551			0			113850						17706942			266450.835			0			0			18358551.477525			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			326			CN.04205			Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/2000 đường đồng mức 2m Cấp địa hình V			ha			0.000			25,845,473			0			129950						24938606			394964.115			0			0			25845472.916725			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			327			CN.04206			Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/2000 đường đồng mức 2m Cấp địa hình VI			ha			0.000			36,017,705			0			143750						34775796			565877.76			0			0			36017705.1164			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			328			CN.05101			Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/5000 đường đồng mức 2m Cấp địa hình I			ha			0.000			4,099,751			0			46920						3934876			57367.8735			0			0			4099751.3316025			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			329			CN.05102			Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/5000 đường đồng mức 2m Cấp địa hình II			ha			0.000			5,463,341			0			56120						5253591.2			72890.916			0			0			5463341.14774			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			330			CN.05103			Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/5000 đường đồng mức 2m Cấp địa hình III			ha			0.000			6,823,144			0			72220						6566989			83100.6225			0			0			6823144.2668375			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			331			CN.05104			Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/5000 đường đồng mức 2m Cấp địa hình IV			ha			0.000			9,544,576			0			81420						9199102			123001.284			0			0			9544576.13326			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			332			CN.05105			Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/5000 đường đồng mức 2m Cấp địa hình V			ha			0.000			12,984,531			0			111320						12495890			185431.806			0			0			12984531.43309			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			333			CN.05106			Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/5000 đường đồng mức 2m Cấp địa hình VI			ha			0.000			17,721,548			0			111320						17068854			279479.214			0			0			17721548.01221			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			334			CN.05201			Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/5000 đường đồng mức 5m Cấp địa hình I			ha			0.000			3,895,491			0			46920						3738132.2			52869.6735			0			0			3895490.7016025			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			335			CN.05202			Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/5000 đường đồng mức 5m Cấp địa hình II			ha			0.000			4,790,595			0			56120						4596892.3			66786.216			0			0			4790595.49374			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			336			CN.05203			Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/5000 đường đồng mức 5m Cấp địa hình III			ha			0.000			6,465,480			0			72220						6221358			76353.3225			0			0			6465480.2923375			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			337			CN.05204			Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/5000 đường đồng mức 5m Cấp địa hình IV			ha			0.000			8,859,658			0			81420						8534427			112880.334			0			0			8859658.24401			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			338			CN.05205			Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/5000 đường đồng mức 5m Cấp địa hình V			ha			0.000			12,267,410			0			111320						11804628			170170.056			0			0			12267409.82684			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			339			CN.05206			Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/5000 đường đồng mức 5m Cấp địa hình VI			ha			0.000			17,034,869			0			111320						16414813.8			256988.214			0			0			17034868.84421			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			340			CN.06101			Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/10000 đường đồng mức 2m Cấp địa hình I			ha			0.000			1,571,322			0			27715						1494189.4			26195.652			0			0			1571321.55278			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			341			CN.06102			Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/10000 đường đồng mức 2m Cấp địa hình II			ha			0.000			1,926,435			0			27715						1839820.4			30429.819			0			0			1926434.697285			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			342			CN.06103			Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/10000 đường đồng mức 2m Cấp địa hình III			ha			0.000			2,609,497			0			42205						2493860.6			34867.14			0			0			2609496.7311			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			343			CN.06104			Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/10000 đường đồng mức 2m Cấp địa hình IV			ha			0.000			3,559,603			0			42205						3413770.8			51021.7575			0			0			3559602.5208625			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			344			CN.06105			Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/10000 đường đồng mức 2m Cấp địa hình V			ha			0.000			4,924,092			0			52325						4727168.6			71828.61			0			0			4924092.04315			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			345			CN.06106			Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/10000 đường đồng mức 2m Cấp địa hình VI			ha			0.000			6,828,733			0			52325						6566989			108501.75			0			0			6828732.98625			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			346			CN.06201			Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/10000 đường đồng mức 5m Cấp địa hình I			ha			0.000			1,493,478			0			27715						1419745.8			23946.552			0			0			1493478.46228			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			347			CN.06202			Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/10000 đường đồng mức 5m Cấp địa hình II			ha			0.000			1,826,677			0			27715						1744107.2			27859.419			0			0			1826676.843285			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			348			CN.06203			Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/10000 đường đồng mức 5m Cấp địa hình III			ha			0.000			2,617,123			0			41975						2504495.4			31975.44			0			0			2617122.5276			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			349			CN.06204			Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/10000 đường đồng mức 5m Cấp địa hình IV			ha			0.000			3,382,420			0			41975						3243614			46844.8575			0			0			3382420.3653625			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			350			CN.06205			Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/10000 đường đồng mức 5m Cấp địa hình V			ha			0.000			4,675,187			0			52325						4487885.6			65884.56			0			0			4675186.5874			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			351			CN.06206			Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/10000 đường đồng mức 5m Cấp địa hình VI			ha			0.000			6,484,325			0			52325						6237310.2			98862.75			0			0			6484325.41925			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			352			CO.01101			Đo vẽ mặt cắt dọc ở trên cạn Cấp địa hình I			m			0.000			123,062			0			29419.5						90395.8			1428.42			0			0			123062.3758			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			353			CO.01102			Đo vẽ mặt cắt dọc ở trên cạn Cấp địa hình II			m			0.000			154,734			0			32994.5						117514.54			1937.817			0			0			154733.559855			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			354			CO.01103			Đo vẽ mặt cắt dọc ở trên cạn Cấp địa hình III			m			0.000			196,829			0			38739.25						152609.38			2571.156			0			0			196828.58279			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			355			CO.01104			Đo vẽ mặt cắt dọc ở trên cạn Cấp địa hình IV			m			0.000			247,825			0			42314.25						198339.02			3509.079			0			0			247824.784235			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			356			CO.01105			Đo vẽ mặt cắt dọc ở trên cạn Cấp địa hình V			m			0.000			312,836			0			48059						255235.2			4918.599			0			0			312835.990985			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			357			CO.01106			Đo vẽ mặt cắt dọc ở trên cạn Cấp địa hình VI			m			0.000			399,389			0			51634						334996.2			6856.416			0			0			399388.91524			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			358			CO.01201			Đo vẽ mặt cắt ngang ở trên cạn Cấp địa hình I			m			0.000			182,097			0			58960						117514.54			2931.18			0			0			182096.8058			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			359			CO.01202			Đo vẽ mặt cắt ngang ở trên cạn Cấp địa hình II			m			0.000			224,831			0			64812						152609.38			4086.915			0			0			224830.919425			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			360			CO.01203			Đo vẽ mặt cắt ngang ở trên cạn Cấp địa hình III			m			0.000			278,557			0			70664						198339.02			5436.9315			0			0			278556.5507725			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			361			CO.01204			Đo vẽ mặt cắt ngang ở trên cạn Cấp địa hình IV			m			0.000			346,901			0			76516						257893.9			7364.8155			0			0			346901.3362325			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			362			CO.01205			Đo vẽ mặt cắt ngang ở trên cạn Cấp địa hình V			m			0.000			439,744			0			82368						340313.6			10564.008			0			0			439744.29212			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			363			CO.01206			Đo vẽ mặt cắt ngang ở trên cạn Cấp địa hình VI			m			0.000			547,605			0			88220						436026.8			15265.656			0			0			547605.14284			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			364			CO.01301			Đo vẽ mặt cắt dọc ở dưới nước Cấp địa hình I			m			0.000			161,735			0			29584.5						127617.6			2142.63			0			0			161734.90095			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			365			CO.01302			Đo vẽ mặt cắt dọc ở dưới nước Cấp địa hình II			m			0.000			205,030			0			33159.5						165902.88			2937.711			0			0			205030.092365			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			366			CO.01303			Đo vẽ mặt cắt dọc ở dưới nước Cấp địa hình III			m			0.000			262,527			0			38904.25						215886.44			3856.734			0			0			262527.13536			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			367			CO.01304			Đo vẽ mặt cắt dọc ở dưới nước Cấp địa hình IV			m			0.000			334,917			0			42479.25						281822.2			5666.43			0			0			334917.3982			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			368			CO.01305			Đo vẽ mặt cắt dọc ở dưới nước Cấp địa hình V			m			0.000			426,255			0			48224						364241.9			7489.755			0			0			426254.989825			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			369			CO.01401			Đo vẽ mặt cắt ngang ở dưới nước Cấp địa hình I			m			0.000			237,788			0			53108						176537.68			4627.917			0			0			237787.700955			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			370			CO.01402			Đo vẽ mặt cắt ngang ở dưới nước Cấp địa hình II			m			0.000			293,302			0			53108						229179.94			6679.743			0			0			293302.198245			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			371			CO.01403			Đo vẽ mặt cắt ngang ở dưới nước Cấp địa hình III			m			0.000			377,654			0			64812						297774.4			9486.981			0			0			377654.481715			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			372			CO.01404			Đo vẽ mặt cắt ngang ở dưới nước Cấp địa hình IV			m			0.000			470,104			0			64812						386574.98			11769.954			0			0			470104.28801			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			373			CO.01405			Đo vẽ mặt cắt ngang ở dưới nước Cấp địa hình V			m			0.000			608,031			0			76516						505153			17376.0615			0			0			608030.7374225			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			374			CO.02101			Đo lún công trình Số điểm đo của một chu kỳ n<10			chu kỳ đo			0.000			950,699			0			280500						638088			18061.575			0			0			950699.318625			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			375			CO.02102			Đo lún công trình Số điểm đo của một chu kỳ n>10 n< 15			chu kỳ đo			0.000			1,346,118			0			346500						957132			22592.325			0			0			1346117.689875			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			376			CO.02103			Đo lún công trình Số điểm đo của một chu kỳ n>15 n< 20			chu kỳ đo			0.000			1,843,517			0			459800						1329350			27123.075			0			0			1843517.171125			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			377			CO.02104			Đo lún công trình Số điểm đo của một chu kỳ n>20 n< 25			chu kỳ đo			0.000			2,292,907			0			525800						1701568			31653.825			0			0			2292907.152375			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			378			CO.02105			Đo lún công trình Số điểm đo của một chu kỳ n>25 n< 30			chu kỳ đo			0.000			2,844,278			0			639100						2126960			36184.575			0			0			2844278.243625			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			379			CO.02106			Đo lún công trình Số điểm đo của một chu kỳ n>30 n< 35			chu kỳ đo			0.000			3,293,668			0			705100						2499178			40715.325			0			0			3293668.224875			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			380			CP.01101			Thí nghiệm xác định các chỉ tiêu hoá lý của mẫu nước toàn phần			mẫu			0.000			437,011			0			36058						265870			128624.7			0			0			437010.9905			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			381			CP.02101			Thí nghiệm xác định các chỉ tiêu hoá học của mẫu đá			mẫu			0.000			595,327			0			50253						478566			57710.4			0			0			595327.341			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			382			CP.03101			Thí nghiệm xác định chỉ tiêu cơ lý của mẫu đất nguyên dạng (cắt, nén bằng phương pháp 1 trục)			mẫu			0.000			491,853			0			24799.5						334996.2			124788.28			0			0			491852.7397			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			383			CP.03201			Thí nghiệm xác định chỉ tiêu cơ lý của mẫu đất nguyên dạng (cắt, nén bằng phương pháp 3 trục)			mẫu			0.000			3,892,367			0			182781.5						957132			2694931.2			0			0			3892367.3705			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			384			CP.03301			Thí nghiệm xác định các chỉ tiêu cơ lý của mẫu đất không nguyên dạng			mẫu			0.000			504,316			0			16884						404122.4			75856.6			0			0			504315.945			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			385			CP.03401			Thí nghiệm xác định chỉ tiêu đầm nén tiêu chuẩn			mẫu			0.000			1,727,168			0			26884						430709.4			1244049.8			0			0			1727167.848			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			386			CP.04101			Thí nghiệm  xác định các chỉ tiêu cơ lý của mẫu đá			mẫu			0.000			548,510			0			11151						356265.8			172986.7			0			0			548509.5525			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			387			CP.05101			Thí nghiệm mẫu cát - sỏi - vật liệu xây dựng			mẫu			0.000			419,530			0			7661.325						356265.8			49402.8			0			0			419529.873875			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			388			CP.06101			Thí nghiệm mẫu đất dăm sạn lớn			mẫu			0.000			2,632,414			0			168463.9						957132			1467915			0			0			2632413.5635			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			389			CP.07101			Thí nghiệm xác định thành phần vật chất và cấu trúc của đá (Lát mỏng thạch học)			mẫu			0.000			125,358			0			14817						94575			14113			0			0			125357.575			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			390			CP.08101			Thí nghiệm phân tích mẫu clo - trong nguyên liệu làm ximăng			mẫu			0.000			327,729			0			9471.88						157625			155788.782			0			0			327728.94693			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			391			CP.09101			Thí nghiệm CBR (xác định chỉ tiêu nén lún California)			mẫu			0.000			1,301,392			0			49544						1116654			115961.7			0			0			1301392.0955			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			392			CQ.01101			Xuyên tĩnh			m			0.000			103,153			0			2117.5						63808.8			35701.84			0			0			103152.5621			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			393			CQ.01201			Xuyên động			m			0.000			58,532			0			1089						42539.2			14038.8			0			0			58532.005			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			394			CQ.02101			Cắt quay bằng máy			điểm			0.000			256,298			0			117975.25575						106348			28187.1492			0			0			256298.06102425			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			395			CQ.03101			Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT)			lần			0.000			103,930			0			40572						58491.4			3331.1			0			0			103930.4175			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			396			CQ.03102			Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT)			lần			0.000			130,608			0			27968						95713.2			4996.65			0			0			130608.01775			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			397			CQ.04101			Nén ngang trong lỗ khoan			điểm			0.000			276,846			0			126357						101030.6			45367.28			0			0			276846.2032			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			398			CQ.04102			Nén ngang trong lỗ khoan			điểm			0.000			440,552			0			141245.5						202061.2			90734.56			0			0			440551.8789			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			399			CQ.05101			Hút nước thí nghiệm trong lỗ khoan			lần			0.000			5,725,935			0			124898.96						1643076.6			3873340			0			0			5725935.2934			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			400			CQ.06101			ép nước thí nghiệm trong lỗ khoan			đoạn			0.000			1,564,888			0			126596.25						1308080.4			107085			0			0			1564888.07475			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			401			CQ.07101			Đổ nước thí nghiệm trong lỗ khoan			lần			0.000			248,292			0			10657.5						233965.6						0			0			248292.4465			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			402			CQ.08101			Đổ nước thí nghiệm trong hố đào			lần			0.000			272,788			0			34791.05						233965.6						0			0			272787.99975			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			403			CQ.09101			Múc nước thí nghiệm trong lỗ khoan			lần			0.000			426,283			0			16432.5						372218			31333.2			0			0			426283.4555			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			404			CQ.11001			Thí nghiệm cơ địa trên bệ bê tông trong hàm ngang			bệ			0.000			25,991,444			0			2673473.55						17334724			5599136.655			0			0			25991444.218075			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			405			CQ.12001			Thí nghiệm CBR hiện trường			điểm			0.000			441,200			0			18073.66						319044			97561.9			0			0			441199.7534			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			406			CQ.13101			Thí nghiệm xác định độ chặt của nền đường đất hoặc cát đồng nhất - thí nghiệm trên mặt			điểm			0.000			162,596			0			14564						106348			39281.4			0			0			162596.301			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			407			CQ.13201			Thí nghiệm xác định độ chặt của nền đường đất dăm sạn hoặc đá cấp phối - thí nghiệm trên mặt			điểm			0.000			210,103			0			8195						159522			39281.4			0			0			210103.376			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			408			CQ.14101			Thí nghiệm đo modun đàn hối bằng tấm ép cứng; đường kính bàn nén D = 34cm			điểm			0.000			1,034,715			0			325987.2						132935			560501.7			0			0			1034715.2585			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			409			CQ.14201			Thí nghiệm đo modun đàn hối bằng tấm ép cứng; đường kính bàn nén D = 76cm			điểm			0.000			1,469,280			0			326097.2						132935			988534.2			0			0			1469279.896			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			410			CQ.15001			Nén tĩnh thử tải cọc bê tông sử dụng hệ thống cọc neo			lần			0.000			5,558,552			0			1019004						2924570			1532831.475			0			0			5558551.557125			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			411			CQ.16001			Nén tĩnh thử tải cọc bê tông sử dụng dàn chất tải  Tải trọng nén 100 ữ ≤ 500tấn			lần			0.000			68,814			0			4890.90945						11780.22			51125.9007			0			0			68813.98560225			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			412			CQ.16002			Nén tĩnh thử tải cọc bê tông sử dụng dàn chất tải  Tải trọng nén  ≤ 1000tấn			lần			0.000			67,703			0			4534.74945						10168.612			51999.41355			0			0			67703.316625			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			413			CQ.16003			Nén tĩnh thử tải cọc bê tông sử dụng dàn chất tải  Tải trọng nén  ≤ 1500tấn			lần			0.000			60,303			0			3895.92945						8694.036			46821.58005			0			0			60302.7186825			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			414			CQ.16004			Nén tĩnh thử tải cọc bê tông sử dụng dàn chất tải  Tải trọng nén  ≤ 2000tấn			lần			0.000			55,898			0			3414.18945						7425.008			44232.6633			0			0			55897.93866125			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			415			CQ.17001			Thí nghiệm biến dạng nhỏ (PIT)			cọc			0.000			264,849			0			22575						76797.2			161562.832			0			0			264849.05748			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			416			CQ.18001			Thí nghiệm siêu âm chất lượng cọc			lần			0.000			213,655			0			14700						91072.24			104725.2032			0			0			213654.904848			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			417			CQ.19001			Thí nghiệm đo môđun đàn hồi bằng cần Belkenman			điểm			0.000			213,730			0			42259.395						74443.6			93868.425			0			0			213729.9913			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			418			CR.01112			Thăm dò địa chấn bằng máy ES125 Cấp địa hình I - II			0			0.000			194,486			0			13662						159522			18427.5648			0			0			194485.738272			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			419			CR.01113			Thăm dò địa chấn bằng máy ES125 Cấp địa hình III - IV			0			0.000			241,328			0			14622						199934.24			23205.0816			0			0			241327.741424			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			420			CR.01122			Thăm dò địa chấn bằng máy ES125 Cấp địa hình I - II			0			0.000			196,841			0			13662						159522			20748.07296			0			0			196841.0540544			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			421			CR.01123			Thăm dò địa chấn bằng máy ES125 Cấp địa hình III - IV			0			0.000			244,099			0			14622						199934.24			25935.0912			0			0			244098.701168			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			422			CR.02111			Thăm dò địa chấn bằng máy Triosx 12 Cấp địa hình I - II			0			0.000			351,760			0			47161.5						238219.52			61180.95456			0			0			351760.4041784			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			423			CR.02112			Thăm dò địa chấn bằng máy Triosx 12 Cấp địa hình III - IV			0			0.000			411,628			0			48081.5						285012.64			72451.1304			0			0			411628.449456			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			424			CR.02121			Thăm dò địa chấn bằng máy Triosx 12 Cấp địa hình I - II			0			0.000			432,868			0			47161.5						302028.32			77281.20576			0			0			432868.0911464			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			425			CR.02122			Thăm dò địa chấn bằng máy Triosx 12 Cấp địa hình III - IV			0			0.000			547,877			0			48081.5						393487.6			98211.53232			0			0			547877.3418048			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			426			CR.02201			Thăm dò địa chấn bằng máy Triosx 12 Cấp địa hình I - II			0			0.000			429,523			0			53482						297774.4			71918.71488			0			0			429522.7416032			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			427			CR.02202			Thăm dò địa chấn bằng máy Triosx 12 Cấp địa hình III - IV			0			0.000			505,204			0			55242						357329.28			85166.8992			0			0			505204.251888			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			428			CR.03101			Thăm dò địa vật lý điện bằng phương pháp đo mặt cắt điện Cấp địa hình I - II			0			0.000			26,596			0			3101.56						22333.08			768.1212			0			0			26595.802618			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			429			CR.03102			Thăm dò địa vật lý điện bằng phương pháp đo mặt cắt điện Cấp địa hình III - IV			0			0.000			32,745			0			3101.56						28182.22			977.6088			0			0			32745.309632			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			430			CR.03201			Đo địa vật lý điện bằng phương pháp điện trường thiên nhiên Cấp địa hình I - II			0			0.000			13,633			0			988.57						11698.28			744.8448			0			0			13633.170222			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			431			CR.03202			Đo địa vật lý điện bằng phương pháp điện trường thiên nhiên Cấp địa hình III - IV			0			0.000			20,117			0			1177.99						17547.42			1093.9908			0			0			20116.691812			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			432			CR.03301			Thăm dò địa vật lý điện bằng phương pháp đo sâu điện đối xứng Cấp địa hình  I - II			0			0.000			393,599			0			18383.2						358924.5			10474.38			0			0			393598.8112			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			433			CR.03302			Thăm dò địa vật lý điện bằng phương pháp đo sâu điện đối xứng Cấp địa hình  III - IV			0			0.000			505,283			0			19043.2						465272.5			13500.312			0			0			505283.25218			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			434			CR.04101			Thăm dò từ bằng máy MF2 - 100 Cấp địa hình I-II			0			0.000			12,621			0									11857.802			576.3612			0			0			12620.675648			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			435			CR.04102			Thăm dò từ bằng máy MF2 - 100 Cấp địa hình III - IV			0			0.000			18,717			0									17547.42			893.35986			0			0			18717.3915579			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			436			CS.01101			Đo vẽ bản đồ địa chất tỷ Lệ 1/200.000 Cấp phức tạp 1			km2			0.000			196,693			0			7552.6						182218.91			4014.5574			0			0			196692.858411			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			437			CS.01102			Đo vẽ bản đồ địa chất tỷ Lệ 1/200.000 Cấp phức tạp 2			km2			0.000			221,927			0			8074						206558.62			4014.5574			0			0			221926.885061			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			438			CS.01103			Đo vẽ bản đồ địa chất tỷ Lệ 1/200.000 Cấp phức tạp 3			km2			0.000			354,131			0			8074						336808.96			4014.5574			0			0			354130.980161			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			439			CS.02101			Đo vẽ bản đồ địa chất tỷ Lệ 1/100.000 Cấp phức tạp 1			km2			0.000			437,741			0			13418.35						409828.09			8025.77895			0			0			437741.30223425			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			440			CS.02102			Đo vẽ bản đồ địa chất tỷ Lệ 1/100.000 Cấp phức tạp 2			km2			0.000			493,430			0			13684						464427.98			8025.77895			0			0			493429.82533425			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			441			CS.02103			Đo vẽ bản đồ địa chất tỷ Lệ 1/100.000 Cấp phức tạp 3			km2			0.000			796,564			0			13684						763082.8			8025.77895			0			0			796564.46763425			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			442			CS.03101			Đo vẽ bản đồ địa chất tỷ Lệ 1/50.000 Cấp phức tạp 1			km2			0.000			973,027			0			24574						912410.21			21662.7885			0			0			973026.7034775			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			443			CS.03102			Đo vẽ bản đồ địa chất tỷ Lệ 1/50.000 Cấp phức tạp 2			km2			0.000			1,101,892			0			24574						1039371.4			21662.7885			0			0			1101892.3113275			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			444			CS.03103			Đo vẽ bản đồ địa chất tỷ Lệ 1/50.000 Cấp phức tạp 3			km2			0.000			1,776,267			0			24574						1703779.7			21662.7885			0			0			1776266.7358275			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			445			CS.04101			Đo vẽ bản đồ địa chất tỷ Lệ 1/25.000 Cấp phức tạp 1			km2			0.000			2,184,023			0			46849						2032694.7			72202.941			0			0			2184022.840615			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			446			CS.04102			Đo vẽ bản đồ địa chất tỷ Lệ 1/25.000 Cấp phức tạp 2			km2			0.000			2,471,133			0			46849						2315561.6			72202.941			0			0			2471132.744115			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			447			CS.04103			Đo vẽ bản đồ địa chất tỷ Lệ 1/25.000 Cấp phức tạp 3			km2			0.000			3,986,806			0			46849						3808835.7			72202.941			0			0			3986805.955615			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			448			CS.05101			Đo vẽ bản đồ địa chất tỷ Lệ 1/10.000 Cấp phức tạp 1			km2			0.000			5,694,508			0			130619.5						5479723.9			9.531			0			0			5694508.224965			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			449			CS.05102			Đo vẽ bản đồ địa chất tỷ Lệ 1/10.000 Cấp phức tạp 2			km2			0.000			7,824,463			0			130619.5						7578201.6			9.531			0			0			7824463.090465			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			450			CS.05103			Đo vẽ bản đồ địa chất tỷ Lệ 1/10.000 Cấp phức tạp 3			km2			0.000			12,311,390			0			130619.5						11998819.2			9.531			0			0			12311389.954465			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			451			CS.06101			Đo vẽ bản đồ địa chất tỷ Lệ 1/5.000 Cấp phức tạp 1			km2			0.000			10,278,132			0			252191.5						9874028.3			19.062			0			0			10278132.44493			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			452			CS.06102			Đo vẽ bản đồ địa chất tỷ Lệ 1/5.000 Cấp phức tạp 2			km2			0.000			13,703,420			0			252191.5						13248696.2			19.062			0			0			13703420.36343			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			453			CS.06103			Đo vẽ bản đồ địa chất tỷ Lệ 1/5.000 Cấp phức tạp 3			km2			0.000			25,057,616			0			252191.5						24435095.35			19.062			0			0			25057615.50068			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			454			CS.07101			Đo vẽ bản đồ địa chất tỷ Lệ 1/2.000 Cấp phức tạp 1			ha			0.000			294,933			0			14943.5						275630.77			0.5061			0			0			294933.3977415			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			455			CS.07102			Đo vẽ bản đồ địa chất tỷ Lệ 1/2.000 Cấp phức tạp 2			ha			0.000			467,867			0			14943.5						446008.74			0.5061			0			0			467867.0372915			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			456			CS.07103			Đo vẽ bản đồ địa chất tỷ Lệ 1/2.000 Cấp phức tạp 3			ha			0.000			923,237			0			14943.5						894648.8			0.5061			0			0			923236.6981915			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			457			CS.08101			Đo vẽ bản đồ địa chất tỷ Lệ 1/1.000 Cấp phức tạp 1			ha			0.000			572,073			0			11040.75						552577.2			0.5061			0			0			572072.7329415			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			458			CS.08102			Đo vẽ bản đồ địa chất tỷ Lệ 1/1.000 Cấp phức tạp 2			ha			0.000			919,275			0			11040.75						894648.8			0.5061			0			0			919275.4069415			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			459			CS.08103			Đo vẽ bản đồ địa chất tỷ Lệ 1/1.000 Cấp phức tạp 3			ha			0.000			1,667,097			0			11040.75						1631418.4			0.5061			0			0			1667096.5509415			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			460			CS.09101			Đo vẽ bản đồ địa chất tỷ Lệ 1/500 Cấp phức tạp 1			ha			0.000			1,102,292			0			20317						1065684.6			0.80976			0			0			1102292.4459064			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			461			CS.09102			Đo vẽ bản đồ địa chất tỷ Lệ 1/500 Cấp phức tạp 2			ha			0.000			1,783,344			0			20317						1736671.2			0.80976			0			0			1783343.8449064			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			462			CS.09103			Đo vẽ bản đồ địa chất tỷ Lệ 1/500 Cấp phức tạp 3			ha			0.000			3,225,570			0			20317						3157584			0.80976			0			0			3225570.3369064			0			0			0			0			0			0			0			0			0


									TỔNG CỘNG												0																											0			0			0			0			0			0			0			0





&L&".VnTime,Italic"&10Dù to¸n ACITT 2005


&C&P


Du thau


END





Tong hop kinh phi


			BẢNG TỔNG HỢP KINH PHÍ


			Công trình :


			Hạng mục :


			STT			CHI PHÍ			CÁCH TÍNH			GIÁ TRỊ (Đ)			ĐƠN VỊ			KÝ HIỆU


						CHI PHÍ THEO ĐƠN GIÁ


						Chi phí vật liệu						0			đồng			A


						Chênh lệch vật liệu						0			đồng			CLVL


						Chi phí nhân công						0			đồng			B


						Chi phí máy xây dựng						0			đồng			C


			I			CHI PHÍ TRỰC TIẾP


			1			Chi phí vật liệu			(A + CLVL) * 1			0			đồng			VL


			2			Chi phí nhân công			B * 1			0			đồng			NC


			3			Chi phí máy xây dựng			C * 1			0			đồng			M


			4			Trực tiếp phí khác			1,5%*(VL+NC+M)			0						TT


						Cộng chi phí trực tiếp			VL+NC+M+TT			0			đồng			T


			II			CHI PHÍ CHUNG			T * 0%			0			ĐỒNG			C


						GIÁ THÀNH DỰ TOÁN XÂY DỰNG			T+C			0						Z


			III			THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC			(T+C) * 0%			0			ĐỒNG			TL


						Giá trị dự toán xây dựng trước thuế			T+C+TL			0			đồng			G


			IV			THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG			G * 0%			0			ĐỒNG			GTGT


						Giá trị dự toán xây dựng sau thuế			G + GTGT			0			ĐỒNG			GXDCPT


						Chi phí xây nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công			G * 1% * (1+0%)			0						GXDLT


						CỘNG						0


						LÀM TRÒN						0


			0





&L&".VnTime,Italic"&10Dù to¸n ACITT 2005


&C&P


Tong hop kinh phi





Tu van Thiet ke


			TỔNG HỢP KINH PHÍ


			Công trình :


			Hạng mục :


			STT			CHI PHÍ			CÁCH TÍNH			GIÁ TRỊ (Đ)			ĐƠN VỊ			KÝ HIỆU


			I			GIÁ TRỊ XÂY LẮP						0			đồng			XL


			II			GIÁ TRỊ THIẾT BỊ						0			đồng			TB


			I			GIÁ TRỊ XÂY LẮP						0			đồng			XL


			II			GIÁ TRỊ THIẾT BỊ									đồng			TB


			III			CHI PHÍ KHÁC			x 1,1			0			đồng			PK


			1												đồng


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			IV			DỰ PHÒNG PHÍ			(XL+TB+PK)x10%			0						DP


						TỔNG CỘNG			(I+II+III+IV)			0						TDT


			0





&L&".VnTime,Italic"&10Dù to¸n ACITT 2005


&C&P


Tu van Thiet ke





Tien do thi cong


			BẢNG TIẾN ĐỘ THI CÔNG


			Công trình :


			Hạng mục :


			STT			MÃ HIỆU			NỘI DUNG CÔNG VIỆC			ĐƠN VỊ			HAO PHÍ NC			TIẾN ĐỘ THI CÔNG


																		T1			T2			T3			T4			T5





&L&".VnTime,Italic"&10Dù to¸n ACITT 2005


&C&P


Tien do thi cong


END





Bia du toan


			


			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


			ĐỘC LẬP TỰ DO HẠNH PHÚC


																																	Ngày			05			tháng			06			năm			2014


			DỰ TOÁN THIẾT KẾ


												CÔNG TRÌNH :


												HẠNG MỤC :


												GIÁ TRỊ DỰ TOÁN :


						CHỦ TRÌ CÔNG TRÌNH												LẬP DỰ TOÁN									KIỂM TRA						CÔNG TY THIẾT KẾ





Bia du toan





Tro giup


			Hệ số vật liệu :			1						1						323			Thép I			kg						XLTB			. 0000			< ,999			. 0001			. 0005			. 0015			. 0025			. 0050			. 0100			. 0200			. 0500			. 1000			. 2000						C:\DUTOAN97\CUOCVC.DBF			3			1																																																																																				XLTB			. 0000			< ,999			. 0001			. 0005			. 0015			. 0025			. 0050			. 0100			. 0200			. 0500			. 1000			. 2000


			Hệ số nhân công :			1						1						325			Thép bản d=2mm			kg			1			Lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi																								0.068			0.053			0.044			0.031			0.019																																																																																													1			Lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi																								0.079			0.061			0.055			0.038			0.024


			Hệ số máy thi công :			1						1						327			Thép góc			kg			1			Lập báo cáo nghiên cứu khả thi									0.79			0.719			0.575			0.489			0.388			0.288			0.244			0.201			0.173			0.144																																																																																													1			Lập báo cáo nghiên cứu khả thi									0.916			0.834			0.667			0.567			0.45			0.334			0.283			0.251			0.216			0.18


			Chi phí chung :			0			%			0						328			Thép góc 100x100mm			kg			1			Lập báo cáo đầu tư			0.557			0.557																																																																																																																											1			Lập báo cáo đầu tư			0.646			0.646


			Thu nhập chịu thuế tính trước :			0			%			0						329			Thép góc 120x120mm			kg			2			Lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi																								0.045			0.035			0.029			0.02			0.012																																																																																													2			Lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi																								0.052			0.041			0.036			0.025			0.015


			Thuế giá trị gia tăng :			0			%			0						330			Thép góc 80x80mm			kg			2			Lập báo cáo nghiên cứu khả thi									0.396			0.36			0.264			0.24			0.192			0.156			0.121			0.096			0.084			0.072																																																																																													2			Lập báo cáo nghiên cứu khả thi									0.459			0.418			0.306			0.278			0.223			0.181			0.14			0.12			0.105			0.09


			Chi phí xây nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công			1			%									338			Thép tròn 4-6mm			kg			2			Lập báo cáo đầu tư			0.323			0.323																																																																																																																											2			Lập báo cáo đầu tư			0.357			0.357


																		339			Thép tròn 6-8mm			kg			3			Lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi																								0.046			0.036			0.03			0.021			0.013																																																																																													3			Lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi																								0.053			0.042			0.037			0.026			0.016


																		340			Thép tròn D > 10mm			kg			3			Lập báo cáo nghiên cứu khả thi									0.454			0.413			0.303			0.275			0.22			0.179			0.139			0.11			0.096			0.083																																																																																													3			Lập báo cáo nghiên cứu khả thi									0.527			0.478			0.351			0.319			0.255			0.208			0.161			0.137			0.12			0.103


			Số Files dữ liệu			5.0												341			Thép tròn D > 18mm			kg			3			Lập báo cáo đầu tư			0.336			0.336																																																																																																																											3			Lập báo cáo đầu tư			0.336			0.336


			C:\DUTOAN97\DG24HN.DBF			0.0			324400			1.0			*			342			Thép tròn D6mm			kg			4			Lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi																								0.042			0.033			0.028			0.019			0.011																																																																																													4			Lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi																								0.049			0.038			0.035			0.023			0.014


			C:\DUTOAN97\PLV2405.DBF			2.0			28824050			1.0			*			343			Thép tròn D<= 18mm			kg			4			Lập báo cáo nghiên cứu khả thi									0.38			0.345			0.253			0.23			0.184			0.15			0.116			0.092			0.081			0.069																																																																																													4			Lập báo cáo nghiên cứu khả thi									0.441			0.4			0.293			0.267			0.213			0.174			0.135			0.115			0.101			0.086


			C:\DUTOAN97\Tdvt28p5.DBF			3.0			60862825			1.0			*			344			Thép tròn D<=10mm			kg			4			Lập báo cáo đầu tư			0.309			0.309																																																																																																																											4			Lập báo cáo đầu tư			0.358			0.358


			C:\DUTOAN97\dmdt28p5.DBF			1.0			90628250			1.0			*			345			Thép tròn fi 18mm			kg			5			Lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi																								0.0621			0.0483			0.0414			0.029			0.017																																																																																													5			Lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi																								0.072			0.056			0.052			0.036			0.021


			C:\DUTOAN97\gvtquangtri.DBF			4.0			38637703			1.0			*			346			Thép tấm			kg			5			Lập báo cáo nghiên cứu khả thi									0.462			0.42			0.336			0.276			0.227			0.168			0.143			0.118			0.101			0.086																																																																																													5			Lập báo cáo nghiên cứu khả thi									0.536			0.487			0.39			0.32			0.263			0.195			0.165			0.0147			0.126			0.107


			C:\DUTOAN97\DMDTUSER.DBF			1.0			6			1.0						347			Thép tấm 6mm			kg			5			Lập báo cáo đầu tư			0.216			0.216																																																																																																																											5			Lập báo cáo đầu tư			0.251			0.251


																		0021			Thép tròn fi <=10mm			kg						XL			. 0000			<=00,5			. 0001			. 0005			. 0015			. 0025			. 0050			. 0100			. 0200			. 0500			. 1000																																																																																																			XL			. 0000			<=00,5			. 0001			. 0005			. 0015			. 0025			. 0050			. 0100			. 0200			. 0500			. 1000


																		0022			Thép tròn fi <=18mm			kg			1			Lập hồ sơ mời thầu XL & Phân tích, đánh giá hồ sơ dự thầu xây lắp			0.396			0.396			0.33			0.3			0.24			0.16			0.1			0.07			0.045			0.033			0.023																																																																																																1			Lập hồ sơ mời thầu XL & Phân tích, đánh giá hồ sơ dự thầu xây lắp			0.396			0.396			0.33			0.3			0.24			0.16			0.1			0.07			0.045			0.033			0.023


																		0023			Thép tròn fi > 18mm			kg			1			Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị			1.782			1.782			1.485			1.43			1.342			1.188			1.008			0.787			0.616			0.5			0.33																																																																																																1			Giám sát thi công xây dựng			1.437			1.437			1.148			1.057			0.902			0.798			0.677			0.529			0.414			0.336			0.222


																		0024			Thép tròn			kg			2			Lập hồ sơ mời thầu XL & Phân tích, đánh giá hồ sơ dự thầu xây lắp			0.277			0.277			0.231			0.21			0.168			0.115			0.08			0.05			0.03			0.023			0.016																																																																																																2			Lập hồ sơ mời thầu XL & Phân tích, đánh giá hồ sơ dự thầu xây lắp			0.277			0.277			0.231			0.21			0.168			0.115			0.08			0.05			0.03			0.023			0.016


																		0027			Thép fi 6mm			kg			2			Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị			1.24			1.24			1.034			0.99			0.911			0.814			0.704			0.554			0.432			0.346			0.231																																																																																																2			Giám sát thi công xây dựng			1.167			1.167			0.932			0.854			0.714			0.638			0.552			0.434			0.339			0.271			0.181


																		0306			Thép tấm d=6mm			kg			3			Lập hồ sơ mời thầu XL & Phân tích, đánh giá hồ sơ dự thầu xây lắp			0.263			0.263			0.219			0.2			0.16			0.109			0.077			0.045			0.029			0.022			0.015																																																																																																3			Lập hồ sơ mời thầu XL & Phân tích, đánh giá hồ sơ dự thầu xây lắp			0.263			0.263			0.219			0.2			0.16			0.109			0.077			0.045			0.029			0.022			0.015


																		0307			Thép góc 80x80mm			kg			3			Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị			0.954			0.954			0.793			0.739			0.661			0.583			0.446			0.275			0.216			0.163			0.109																																																																																																3			Giám sát thi công xây dựng			1.254			1.254			1.025			0.89			0.723			0.638			0.489			0.301			0.237			0.178			0.12


																		0308			Thép góc 100x100mm			kg			4			Lập hồ sơ mời thầu XL & Phân tích, đánh giá hồ sơ dự thầu xây lắp			0.246			0.246			0.205			0.186			0.149			0.102			0.07			0.043			0.027			0.02			0.014																																																																																																4			Lập hồ sơ mời thầu XL & Phân tích, đánh giá hồ sơ dự thầu xây lắp			0.246			0.246			0.205			0.186			0.149			0.102			0.07			0.043			0.027			0.02			0.014


																		0309			Thép góc 120x120mm			kg			4			Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị			0.886			0.886			0.74			0.686			0.621			0.546			0.421			0.254			0.202			0.156			0.102																																																																																																4			Giám sát thi công xây dựng			1.233			1.233			0.987			0.875			0.72			0.633			0.488			0.294			0.235			0.181			0.118


																		0369			Thép góc 50x50x5			kg			5			Lập hồ sơ mời thầu XL & Phân tích, đánh giá hồ sơ dự thầu xây lắp			0.331			0.331			0.276			0.24			0.204			0.138			0.09			0.06			0.036			0.024			0.019																																																																																																5			Lập hồ sơ mời thầu XL & Phân tích, đánh giá hồ sơ dự thầu xây lắp			0.331			0.331			0.276			0.24			0.204			0.138			0.09			0.06			0.036			0.024			0.019


																		0379			Thép fi 8mm			kg			5			Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị			1.505			1.505			1.254			1.21			1.135			0.977			0.834			0.664			0.519			0.392			0.275																																																																																																5			Giám sát thi công xây dựng			1.505			1.505			1.254			1.21			1.125			0.977			0.834			0.664			0.51			0.392			0.275


																		0380			Thép fi 12mm			kg						TB			. 0000			<=00,5			. 0001			. 0005			. 0015			. 0025			. 0050			. 0100			. 0200			. 0500			. 1000																																																																																																			TB			. 0000			<=00,5			. 0001			. 0005			. 0015			. 0025			. 0050			. 0100			. 0200			. 0500			. 1000


																		0381			Thép fi 14mm			kg			1			Lập hồ sơ mời thầu mua sắm vật tư thiết bị và phân tích, đánh giá hồ sơ dự thầu mua sắm vật tư thiết bị			0.266			0.266			0.222			0.204			0.18			0.156			0.102			0.066			0.057			0.048			0.033																																																																																																1			Lập hồ sơ mời thầu mua sắm vật tư thiết bị và phân tích, đánh giá hồ sơ dự thầu mua sắm vật tư thiết bị			0.266			0.266			0.222			0.204			0.18			0.156			0.102			0.066			0.057			0.048			0.033


																		0382			Thép fi 16mm			kg			2			Lập hồ sơ mời thầu mua sắm vật tư thiết bị và phân tích, đánh giá hồ sơ dự thầu mua sắm vật tư thiết bị			0.187			0.187			0.156			0.144			0.126			0.108			0.072			0.048			0.041			0.035			0.023																																																																																																1			Giám sát lắp đặt thiết bị			0.646			0.646			0.516			0.454			0.364			0.316			0.255			0.206			0.134			0.115			0.097


																		0383			Thép fi 18mm			kg			3			Lập hồ sơ mời thầu mua sắm vật tư thiết bị và phân tích, đánh giá hồ sơ dự thầu mua sắm vật tư thiết bị			0.168			0.168			0.14			0.13			0.113			0.097			0.065			0.043			0.037			0.031			0.021																																																																																																2			Lập hồ sơ mời thầu mua sắm vật tư thiết bị và phân tích, đánh giá hồ sơ dự thầu mua sắm vật tư thiết bị			0.187			0.187			0.156			0.144			0.126			0.108			0.072			0.048			0.041			0.035			0.023


																		0384			Thép fi 20mm			kg			4			Lập hồ sơ mời thầu mua sắm vật tư thiết bị và phân tích, đánh giá hồ sơ dự thầu mua sắm vật tư thiết bị			0.157			0.157			0.131			0.121			0.106			0.091			0.061			0.04			0.035			0.029			0.02																																																																																																2			Giám sát lắp đặt thiết bị			0.454			0.454			0.363			0.32			0.255			0.219			0.146			0.097			0.083			0.071			0.047


																		0385			Thép fi 22mm			kg			5			Lập hồ sơ mời thầu mua sắm vật tư thiết bị và phân tích, đánh giá hồ sơ dự thầu mua sắm vật tư thiết bị			0.223			0.223			0.186			0.168			0.156			0.132			0.084			0.054			0.048			0.041			0.028																																																																																																3			Lập hồ sơ mời thầu mua sắm vật tư thiết bị và phân tích, đánh giá hồ sơ dự thầu mua sắm vật tư thiết bị			0.168			0.168			0.14			0.13			0.113			0.097			0.065			0.043			0.037			0.031			0.021


																		0386			Thép fi 25mm			kg						XLTB			. 0000			<=,999			. 0001			. 0005			. 0015			. 0025			. 0050			. 0100			. 0200			. 0500			. 1000			. 2000																																																																																													3			Giám sát lắp đặt thiết bị			0.408			0.408			0.326			0.289			0.228			0.186			0.132			0.087			0.075			0.063			0.043


																		0387			Thép fi 28mm			kg			1			Thẩm định dự án đầu tư									0.035			0.0322			0.0266			0.0238			0.021			0.0175			0.014			0.0105			0.0067			0.0035																																																																																													4			Lập hồ sơ mời thầu mua sắm vật tư thiết bị và phân tích, đánh giá hồ sơ dự thầu mua sắm vật tư thiết bị			0.157			0.157			0.131			0.121			0.106			0.091			0.061			0.04			0.035			0.029			0.02


																		0388			Thép fi 32mm			kg			2			Thẩm định dự án đầu tư									0.035			0.0322			0.0266			0.0238			0.021			0.0175			0.014			0.0105			0.0067			0.0035																																																																																													4			Giám sát lắp đặt thiết bị			0.381			0.381			0.305			0.269			0.215			0.184			0.123			0.081			0.071			0.059			0.04


																											3			Thẩm định dự án đầu tư									0.035			0.0322			0.0266			0.0238			0.021			0.0175			0.014			0.0105			0.0067			0.0035																																																																																													5			Lập hồ sơ mời thầu mua sắm vật tư thiết bị và phân tích, đánh giá hồ sơ dự thầu mua sắm vật tư thiết bị			0.223			0.223			0.186			0.168			0.156			0.132			0.084			0.054			0.048			0.041			0.028


																											4			Thẩm định dự án đầu tư									0.035			0.0322			0.0266			0.0238			0.021			0.0175			0.014			0.0105			0.0067			0.0035																																																																																													5			Giám sát lắp đặt thiết bị			0.46			0.46			0.368			0.318			0.268			0.227			0.151			0.1			0.083			0.071			0.048


																											5			Thẩm định dự án đầu tư									0.035			0.0322			0.0266			0.0238			0.021			0.0175			0.014			0.0105			0.0067			0.0035																																																																																																XLTB			. 0000			<=,999			. 0001			. 0005			. 0015			. 0025			. 0050			. 0100			. 0200			. 0500			. 1000			. 2000


																														XL			. 0000			<=00,5			. 0001			. 0005			. 0015			. 0025			. 0050			. 0100			. 0200			. 0500			. 1000			. 2000																																																																																													1			Thẩm định dự án đầu tư									0.0406			0.0374			0.0309			0.0276			0.0244			0.0203			0.0162			0.0122			0.0078			0.0049


																											1			Thẩm định thiết kế kỹ thuật			0.1436			0.1436			0.1197			0.1071			0.0945			0.063			0.0553			0.0441			0.0315			0.0221			0.0158			0.0087																																																																																													2			Thẩm định dự án đầu tư									0.0406			0.0374			0.0309			0.0276			0.0244			0.0203			0.0162			0.0122			0.0078			0.0049


																											2			Thẩm định thiết kế kỹ thuật			0.0983			0.0983			0.0819			0.0756			0.063			0.0441			0.0392			0.0309			0.0221			0.0158			0.0113			0.0063																																																																																													3			Thẩm định dự án đầu tư									0.0406			0.0374			0.0309			0.0276			0.0244			0.0203			0.0162			0.0122			0.0078			0.0049


																											3			Thẩm định thiết kế kỹ thuật			0.0932			0.0932			0.0781			0.0718			0.0599			0.0422			0.0371			0.0296			0.0208			0.0151			0.0107			0.0057																																																																																													4			Thẩm định dự án đầu tư									0.0406			0.0374			0.0309			0.0276			0.0244			0.0203			0.0162			0.0122			0.0078			0.0049


																											4			Thẩm định thiết kế kỹ thuật			0.0932			0.0932			0.0781			0.0718			0.0599			0.0422			0.0371			0.0296			0.0208			0.0151			0.0107			0.0057																																																																																													5			Thẩm định dự án đầu tư									0.0406			0.0374			0.0309			0.0276			0.0244			0.0203			0.0162			0.0122			0.0078			0.0049


																											5			Thẩm định thiết kế kỹ thuật			0.1344			0.1344			0.1008			0.0945			0.0819			0.0536			0.0469			0.0378			0.0271			0.0158			0.0139			0.0077																																																																																																XL			. 0000			<=00,5			. 0001			. 0005			. 0015			. 0025			. 0050			. 0100			. 0200			. 0500			. 1000


																											1			Thẩm định tổng dự toán			0.126			0.126			0.105			0.091			0.07			0.0476			0.0413			0.0315			0.0252			0.0161			0.0133			0.007																																																																																													1			Thẩm định thiết kế kỹ thuật			0.1754			0.1754			0.1462			0.1299			0.1096			0.0953			0.0733			0.0564			0.0434			0.0334			0.0257


																											2			Thẩm định tổng dự toán			0.1512			0.1512			0.126			0.112			0.084			0.056			0.049			0.0371			0.0308			0.0231			0.0161			0.0083																																																																																													2			Thẩm định thiết kế kỹ thuật			0.114			0.114			0.095			0.0877			0.0731			0.0635			0.0489			0.0376			0.0289			0.0222			0.0171


																											3			Thẩm định tổng dự toán			0.1057			0.1057			0.0882			0.0784			0.0588			0.0406			0.0392			0.0259			0.021			0.0161			0.0112			0.0067																																																																																													3			Thẩm định thiết kế kỹ thuật			0.1081			0.1081			0.0906			0.0833			0.0695			0.0604			0.0465			0.0358			0.0275			0.0212			0.0163


																											4			Thẩm định tổng dự toán			0.1057			0.1057			0.0882			0.0784			0.0588			0.0406			0.0392			0.0259			0.021			0.0161			0.0112			0.0067																																																																																													4			Thẩm định thiết kế kỹ thuật			0.1081			0.1081			0.0906			0.0833			0.0695			0.0604			0.0465			0.0358			0.0275			0.0212			0.0163


																											5			Thẩm định tổng dự toán			0.1008			0.1008			0.084			0.0742			0.056			0.0385			0.0371			0.0245			0.0203			0.0154			0.0105			0.0061																																																																																													5			Thẩm định thiết kế kỹ thuật			0.1559			0.1559			0.1169			0.1096			0.095			0.0826			0.0635			0.0489			0.0376			0.0289			0.0222


																																																																																																																																																															1			Thẩm định tổng dự toán			0.1579			0.1579			0.1315			0.1169			0.0987			0.0858			0.066			0.0508			0.039			0.03			0.0231


																														Nhóm I - Công trình công nghiệp																																																																																																																																	2			Thẩm định tổng dự toán			0.1026			0.1026			0.0855			0.0789			0.0658			0.0572			0.044			0.0338			0.026			0.02			0.0154


																														XL			. 0000			<=00,5			. 0001			. 0005			. 0015			. 0025			. 0050			. 0100			. 0200			. 0500			. 1000																																																																																																3			Thẩm định tổng dự toán			0.0973			0.0973			0.0815			0.075			0.0625			0.0544			0.0418			0.0322			0.0248			0.019			0.0146


																											1			Loại 1			2.41			2.41			2.3			1.99			1.8			1.66			1.52			1.4			1.4			1.4			1.4																																																																																																4			Thẩm định tổng dự toán			0.0973			0.0973			0.0815			0.075			0.0625			0.0544			0.0418			0.0322			0.0248			0.019			0.0146


																											2			Loại 2			2.7			2.7			2.58			2.24			2.02			1.87			1.72			1.56			1.43			1.3			1.17																																																																																																5			Thẩm định tổng dự toán			0.1403			0.1403			0.1052			0.0987			0.0855			0.0744			0.0572			0.044			0.0338			0.026			0.02


																											3			Loại 3			3.01			3.01			2.87			2.49			2.24			2.08			1.91			1.74			1.58			1.44			1.26


																											4			Loại 4			3.61			3.61			3.44			2.99			2.69			2.49			2.29			2.09			1.89			1.73			1.51																																																																																																			Nhóm I - Công trình công nghiệp


																											5			Loại 5			4.33			4.33			4.13			3.59			3.23			2.99			2.75			2.51			2.27			2.07			1.81																																																																																																			XL			. 0000			<=00,5			. 0001			. 0005			. 0015			. 0025			. 0050			. 0100			. 0200			. 0500			. 1000


																																																																																																																																																															1			Loại 1			2.41			2.41			2.3			1.99			1.8			1.66			1.52			1.4			1.4			1.4			1.4


																														Nhóm II - Công trình cấp thoát nước, tuyến ống dẫn dầu, tuyến cáp thông tin bưu điện, đường dây tải điện																																																																																																																																	2			Loại 2			2.7			2.7			2.58			2.24			2.02			1.87			1.72			1.56			1.43			1.3			1.17


																														XL			. 0000			<=00,5			. 0001			. 0005			. 0015			. 0025			. 0050			. 0100			. 0200			. 0500																																																																																																			3			Loại 3			3.01			3.01			2.87			2.49			2.24			2.08			1.91			1.74			1.58			1.44			1.26


																											1			Loại 1			1.96			1.96			1.87			1.68			1.4			1.29			1.1			1			1			1																																																																																																			4			Loại 4			3.61			3.61			3.44			2.99			2.69			2.49			2.29			2.09			1.89			1.73			1.51


																											2			Loại 2			2.2			2.2			2.1			1.89			1.58			1.45			1.32			1.2			1.05			0.95																																																																																																			5			Loại 5			4.33			4.33			4.13			3.59			3.23			2.99			2.75			2.51			2.27			2.07			1.81


																											3			Loại 3			2.45			2.45			2.33			2.1			1.75			1.61			1.47			1.33			1.22			0.98


																											4			Loại 4			2.69			2.69			2.57			2.31			1.93			1.77			1.62			1.46			1.34			1.05																																																																																																						TB			. 0000			. 0005			. 0015			. 0025			. 0050			. 0100			. 0200			. 0500			. 1000


																											5			Loại 5			2.97			2.97			2.83			2.54			2.12			1.94			1.78			1.61			1.47			1.24																																																																																																			3			Công trình hoá chất - Loại 3			0.61			0.61			0.54			0.5			0.47			0.43			0.38			0.34			0.31


																																																																																																																																																															4			Công trình hoá chất - Loại 4			0.85			0.85			0.82			0.76			0.7			0.65			0.58			0.52			0.46


																														Nhóm II																																																																																																																																	5			Công trình hoá chất - Loại 5			1.38			1.38			1.24			1.13			1.05			0.97			0.87			0.77			0.69


																														XL			. 0000			<=00,5			. 0001			. 0005			. 0015			. 0025			. 0050			. 0100			. 0200			. 0500


																											1			Cáp ngầm cấp điện áp 6 - 15KV			1.11			1.11			1.04			0.91			0.82			0.76			0.69			0.63			0.57			0.5																																																																																																						TB			. 0000			. 0005			. 0015			. 0025			. 0050			. 0100			. 0200			. 0500			. 1000


																											2			Cáp ngầm cấp điện áp 22 - 35KV			0.72			0.72			0.62			0.46			0.41			0.38			0.35			0.32			0.28			0.22																																																																																																			3			Công trình chế biến thuỷ sản - Loại 3			0.61			0.61			0.54			0.5			0.47			0.43			0.38			0.34			0.28


																											3			Cáp ngầm cấp điện áp 110KV			0.252			0.252			0.24			0.122			0.079			0.073			0.067			0.061			0.056			0.051


																																																																																																																																																																		TB			. 0000			. 0005			. 0015			. 0025			. 0050			. 0100			. 0200			. 0500			. 1000


																														Nhóm II																																																																																																																																	5			Công trình ga hoá lỏng - Loại 5			0.97			0.97			0.43			0.31			0.22			0.18			0.15			0.11			0.09


																														XLTB			. 0000			<=00,5			. 0001			. 0005			. 0015			. 0025			. 0050			. 0100			. 0200			. 0500


																											1			Loại 1			1.35			1.35			1.25			1			0.7			0.66			0.61			0.56			0.5			0.45																																																																																																						TB			. 0000			. 0005			. 0015			. 0025			. 0050			. 0100			. 0200			. 0500			. 1000


																											2			Loại 2			2			2			1.91			1.75			1.15			0.7			0.61			0.56			0.5			0.45																																																																																																			4			Công trình khai thác than - Loại 4			1.2			1.2			1.08			1			0.92			0.87			0.76			0.69			0.6


																											3			Loại 3			3.8			3.8			3.3			2.8			2			1			0.8			0.65			0.5			0.4																																																																																																			5			Công trình khai thác than - Loại 5			1.44			1.44			1.29			1.2			1.1			1			0.92			0.83			0.72


																														Nhóm III - Công trình nông nghiệp, thuỷ lợi																																																																																																																																				Nhóm II - Công trình cấp thoát nước, tuyến ống dẫn dầu, tuyến cáp thông tin bưu điện, đường dây tải điện


																														XL			. 0000			<=00,5			. 0001			. 0005			. 0015			. 0025			. 0050			. 0100			. 0200			. 0500																																																																																																						XL			. 0000			<=00,5			. 0001			. 0005			. 0015			. 0025			. 0050			. 0100			. 0200			. 0500


																											1			Loại 1			2.18			2.18			2.07			1.86			1.56			1.43			1.15			1.15			1.15			1.15																																																																																																			1			Loại 1			1.96			1.96			1.87			1.68			1.4			1.29			1.1			1			1			1


																											2			Loại 2			2.45			2.45			2.33			2.1			1.75			1.61			1.47			1.33			1.33			1.33																																																																																																			2			Loại 2			2.2			2.2			2.1			1.89			1.58			1.45			1.32			1.2			1.05			0.95


																											3			Loại 3			2.72			2.72			2.59			2.33			1.94			1.79			1.63			1.48			1.36			1.1																																																																																																			3			Loại 3			2.45			2.45			2.33			2.1			1.75			1.61			1.47			1.33			1.22			0.98


																											4			Loại 4			2.99			2.99			2.85			2.56			2.14			1.97			1.8			1.62			1.49			1.25																																																																																																			4			Loại 4			2.69			2.69			2.57			2.31			1.93			1.77			1.62			1.46			1.34			1.05


																											5			Loại 5			3.3			3.3			3.14			2.82			2.35			2.16			1.98			1.79			1.63			1.38																																																																																																			5			Loại 5			2.97			2.97			2.83			2.54			2.12			1.94			1.78			1.61			1.47			1.24


																														Nhóm IV - Công trình giao thông																																																																																																																																				Nhóm II


																														XL			. 0000			<=00,5			. 0001			. 0005			. 0015			. 0025			. 0050			. 0100			. 0200			. 0500																																																																																																						XL			. 0000			<=00,5			. 0001			. 0005			. 0015			. 0025			. 0050			. 0100			. 0200			. 0500


																											1			Loại 1			1.19			1.19			1.13			0.99			0.89			0.82			0.62			0.62			0.62			0.62																																																																																																			1			Cáp ngầm cấp điện áp 6 - 15KV			1.11			1.11			1.04			0.91			0.82			0.76			0.69			0.63			0.57			0.5


																											2			Loại 2			1.34			1.34			1.28			1.11			1			0.93			0.85			0.78			0.78			0.78																																																																																																			2			Cáp ngầm cấp điện áp 22 - 35KV			0.72			0.72			0.62			0.46			0.41			0.38			0.35			0.32			0.28			0.22


																											3			Loại 3			1.49			1.49			1.42			1.24			1.11			1.03			0.95			0.87			0.78			0.65																																																																																																			3			Cáp ngầm cấp điện áp 110KV			0.252			0.252			0.24			0.122			0.079			0.073			0.067			0.061			0.056			0.051


																											4			Loại 4			1.64			1.64			1.57			1.36			1.23			1.13			1.04			0.95			0.87			0.79


																											5			Loại 5			1.81			1.81			1.72			1.49			1.35			1.25			1.14			1.05			0.95			0.87																																																																																																						Nhóm II


																																																																																																																																																																		XLTB			. 0000			<=00,5			. 0001			. 0005			. 0015			. 0025			. 0050			. 0100			. 0200			. 0500


																														Nhóm V - Công trình dân dụng																																																																																																																																	1			Loại 1			1.35			1.35			1.25			1			0.7			0.66			0.61			0.56			0.5			0.45


																														XL			. 0000			<=00,2			. 00,5			. 0001			. 0005			. 0015			. 0025			. 0050			. 0100			. 0200			. 0500																																																																																																2			Loại 2			2			2			1.91			1.75			1.15			0.7			0.61			0.56			0.5			0.45


																											1			Loại 1			2.46			2.46			2.4			2.28			2.05			1.71			1.58			1.58			1.58			1.58			1.58																																																																																																3			Loại 3			3.8			3.8			3.3			2.8			2			1			0.8			0.65			0.5			0.4


																											2			Loại 2			2.77			2.77			2.69			2.57			2.31			1.93			1.77			1.62			1.46			1.34			1.34


																											3			Loại 3			3.08			3.08			2.99			2.85			2.57			2.13			1.97			1.8			1.63			1.49			1.49																																																																																																			Nhóm III - Công trình nông nghiệp, thuỷ lợi


																											4			Loại 4			3.39			3.39			3.29			3.14			2.82			2.36			2.17			1.98			1.79			1.63			1.38																																																																																																			XL			. 0000			<=00,5			. 0001			. 0005			. 0015			. 0025			. 0050			. 0100			. 0200			. 0500


																											5			Loại 5			3.73			3.73			3.63			3.45			3.1			2.59			2.38			2.18			1.97			1.8			1.52																																																																																																1			Loại 1			2.62			2.62			2.48			2.23			1.87			1.72			1.38			1.38			1.38			1.38


																																																																																																																																																															2			Loại 2			2.94			2.94			2.78			2.52			2.1			1.93			1.76			1.6			1.6			1.6


																														Chi phí ban quản lý																																																																																																																																	3			Loại 3			3.26			3.26			3.11			2.78			2.33			2.15			1.96			1.78			1.63			1.32


																														XL			. 0000			<=00,5			. 0001			. 0005			. 0015			. 0025			. 0050			. 0100			. 0200			. 0500			. 1000			. 2000																																																																																													4			Loại 4			3.59			3.59			3.42			3.07			2.57			2.36			2.16			1.94			1.79			1.5


																											1						1.46			1.46			1.4			1.35			1.25			1.15			0.88			0.62			0.5			0.35			0.23			0.15																																																																																													5			Loại 5			3.96			3.96			3.77			3.38			2.82			2.59			2.38			2.15			1.96			1.67


																											2						1.37			1.37			1.3			1.25			1.15			1.05			0.78			0.52			0.4			0.27			0.2			0.14


																											3						1.43			1.43			1.37			1.3			1.2			1.12			0.85			0.6			0.46			0.33			0.21			0.13																																																																																																Nhóm IV - Công trình giao thông


																											4						2.2			2.2			2			1.62			1.5			1.36			1.05			0.73			0.58			0.43			0.28			0.23																																																																																																XL			. 0000			<=00,5			. 0001			. 0005			. 0015			. 0025			. 0050			. 0100			. 0200			. 0500


																											5						2.3			2.3			2.2			1.78			1.64			1.5			1.2			0.9			0.72			0.54			0.38			0.3																																																																																													1			Loại 1			1.34			1.34			1.28			1.11			1			0.93			0.85			0.78			0.78			0.65


																																																																																																																																																															2			Loại 2			1.49			1.49			1.42			1.24			1.11			1.03			0.95			0.87			0.78			0.65


																														TB			. 0000			<=00,5			. 0001			. 0005			. 0015			. 0025			. 0050			. 0100			. 0200			. 0500			. 1000			. 2000																																																																																													3			Loại 3			1.64			1.64			1.57			1.36			1.23			1.13			1.04			0.95			0.87			0.79


																											1						0.8			0.8			0.56			0.48			0.44			0.3			0.18			0.12			0.08			0.05			0.03			0.02																																																																																													4			Loại 4			1.81			1.81			1.72			1.49			1.35			1.25			1.14			1.05			0.95			0.87


																											2						0.8			0.8			0.56			0.48			0.44			0.3			0.18			0.12			0.08			0.05			0.03			0.02																																																																																													5			Loại 5			1.81			1.81			1.72			1.49			2.19			1.99			1.89			1.64			1.49			1.38


																											3						0.8			0.8			0.56			0.48			0.44			0.3			0.18			0.12			0.08			0.05			0.03			0.02


																											4						0.8			0.8			0.56			0.48			0.44			0.3			0.18			0.12			0.08			0.05			0.03			0.02																																																																																																Nhóm V - Công trình dân dụng


																											5						0.8			0.8			0.56			0.48			0.44			0.3			0.18			0.12			0.08			0.05			0.03			0.02																																																																																																XL			. 0000			<=00,2			. 00,5			. 0001			. 0005			. 0015			. 0025			. 0050			. 0100			. 0200			. 0500


																																																																																																																																																															1			Loại 1			2.46			2.46			2.4			2.28			2.05			1.71			1.58			1.58			1.58			1.58			1.58


																																																																																																																																																															2			Loại 2			2.77			2.77			2.69			2.57			2.31			1.93			1.77			1.62			1.46			1.34			1.34


																																																																																																																																																															3			Loại 3			3.08			3.08			2.99			2.85			2.57			2.13			1.97			1.8			1.63			1.49			1.49


																																																																																																																																																															4			Loại 4			3.39			3.39			3.29			3.14			2.82			2.36			2.17			1.98			1.79			1.63			1.38


																																																																																																																																																															5			Loại 5			3.73			3.73			3.63			3.45			3.1			2.59			2.38			2.18			1.97			1.8			1.52


																																																																																																																																																																		Chi phí ban quản lý


																																																																																																																																																																		XL			. 0000			<=00,5			. 0001			. 0005			. 0015			. 0025			. 0050			. 0100			. 0200			. 0500			. 1000			. 2000


																																																																																																																																																															1						1.46			1.46			1.4			1.35			1.25			1.15			0.88			0.62			0.5			0.35			0.23			0.15


																																																																																																																																																															2						1.37			1.37			1.3			1.25			1.15			1.05			0.78			0.52			0.4			0.27			0.2			0.14


																																																																																																																																																															3						1.43			1.43			1.37			1.3			1.2			1.12			0.85			0.6			0.46			0.33			0.21			0.13


																																																																																																																																																															4						2.2			2.2			2			1.62			1.5			1.36			1.05			0.73			0.58			0.43			0.28			0.23


																																																																																																																																																															5						2.3			2.3			2.2			1.78			1.64			1.5			1.2			0.9			0.72			0.54			0.38			0.3


																																																																																																																																																																		TB			. 0000			<=00,5			. 0001			. 0005			. 0015			. 0025			. 0050			. 0100			. 0200			. 0500			. 1000			. 2000


																																																																																																																																																															1						0.8			0.8			0.56			0.48			0.44			0.3			0.18			0.12			0.08			0.05			0.03			0.02


																																																																																																																																																															2						0.8			0.8			0.56			0.48			0.44			0.3			0.18			0.12			0.08			0.05			0.03			0.02


																																																																																																																																																															3						0.8			0.8			0.56			0.48			0.44			0.3			0.18			0.12			0.08			0.05			0.03			0.02


																																																																																																																																																															4						0.8			0.8			0.56			0.48			0.44			0.3			0.18			0.12			0.08			0.05			0.03			0.02


																																																																																																																																																															5						0.8			0.8			0.56			0.48			0.44			0.3			0.18			0.12			0.08			0.05			0.03			0.02





&A


Page &P


Dutoan2001


0


0


&A


Page &P


Config









DG_QuangTri.xls

DG_QUANG TRI


			ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TỈNH QUẢNG TRỊ


			Bao gồm đơn giá Xây dựng, đơn giá Lắp đặt, đơn giá Khảo sát


																					Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu			Danh mục đơn giá			Đơn vị			Thành phần chi phí									Đơn giá


												Vật liệu			Nhân công			Máy


			AA.11111			Phát rừng bằng thủ công, Phát rừng loại 1, mật độ cây TC/100 m2: 0 cây			100m2			0			37,363			0			37,363


			AA.11112			Phát rừng bằng thủ công, Phát rừng loại 1, mật độ cây TC/100 m2: <=2 cây			100m2			0			55,848			0			55,848


			AA.11113			Phát rừng bằng thủ công, Phát rừng loại 1, mật độ cây TC/100 m2: <=3 cây			100m2			0			64,500			0			64,500


			AA.11121			Phát rừng bằng thủ công, Phát rừng loại 2, mật độ cây TC/100 m2: 0 cây			100m2			0			47,588			0			47,588


			AA.11122			Phát rừng bằng thủ công, Phát rừng loại 2, mật độ cây TC/100 m2: <=2 cây			100m2			0			71,579			0			71,579


			AA.11123			Phát rừng bằng thủ công, Phát rừng loại 2, mật độ cây TC/100 m2: <=3 cây			100m2			0			82,985			0			82,985


			AA.11124			Phát rừng bằng thủ công, Phát rừng loại 2, mật độ cây TC/100 m2: <=5 cây			100m2			0			102,256			0			102,256


			AA.11125			Phát rừng bằng thủ công, Phát rừng loại 2, mật độ cây TC/100 m2: >5 cây			100m2			0			129,000			0			129,000


			AA.11131			Phát rừng bằng thủ công, Phát rừng loại 3, mật độ cây TC/100 m2: 0 cây			100m2			0			54,668			0			54,668


			AA.11132			Phát rừng bằng thủ công, Phát rừng loại 3, mật độ cây TC/100 m2: <=2 cây			100m2			0			77,872			0			77,872


			AA.11133			Phát rừng bằng thủ công, Phát rừng loại 3, mật độ cây TC/100 m2: <=3 cây			100m2			0			89,671			0			89,671


			AA.11134			Phát rừng bằng thủ công, Phát rừng loại 3, mật độ cây TC/100 m2: <=5 cây			100m2			0			108,942			0			108,942


			AA.11135			Phát rừng bằng thủ công, Phát rừng loại 3, mật độ cây TC/100 m2: >5 cây			100m2			0			136,079			0			136,079


			AA.11141			Phát rừng bằng thủ công, Phát rừng loại 4, mật độ cây TC/100 m2: 0 cây			100m2			0			59,780			0			59,780


			AA.11142			Phát rừng bằng thủ công, Phát rừng loại 4, mật độ cây TC/100 m2: <=2 cây			100m2			0			84,558			0			84,558


			AA.11143			Phát rừng bằng thủ công, Phát rừng loại 4, mật độ cây TC/100 m2: <=3 cây			100m2			0			97,930			0			97,930


			AA.11211			Phát rừng tạo mặt bằng bằng cơ giới, mật độ cây TC/100 m2: 0 cây			100m2			0			2,950			20,597			23,547


			AA.11212			Phát rừng tạo mặt bằng bằng cơ giới, mật độ cây TC/100 m2: <=2 cây			100m2			0			4,837			28,563			33,400


			AA.11213			Phát rừng tạo mặt bằng bằng cơ giới, mật độ cây TC/100 m2: <=3 cây			100m2			0			11,248			36,070			47,318


			AA.11214			Phát rừng tạo mặt bằng bằng cơ giới, mật độ cây TC/100 m2: <= 5 cây			100m2			0			16,440			42,965			59,405


			AA.11215			Phát rừng tạo mặt bằng bằng cơ giới, mật độ cây TC/100 m2: >5 cây			100m2			0			21,041			46,795			67,836


			AA.12111			Chặt cây ở mặt đất bằng phẳng, đường kính gốc cây <=20 cm			cây			0			4,720			0			4,720


			AA.12112			Chặt cây ở mặt đất bằng phẳng, đường kính gốc cây <=30 cm			cây			0			9,439			0			9,439


			AA.12113			Chặt cây ở mặt đất bằng phẳng, đường kính gốc cây <=40 cm			cây			0			19,271			0			19,271


			AA.12114			Chặt cây ở mặt đất bằng phẳng, đường kính gốc cây <=50 cm			cây			0			36,576			0			36,576


			AA.12115			Chặt cây ở mặt đất bằng phẳng, đường kính gốc cây <=60 cm			cây			0			79,838			0			79,838


			AA.12116			Chặt cây ở mặt đất bằng phẳng, đường kính gốc cây <=70 cm			cây			0			191,140			0			191,140


			AA.12117			Chặt cây ở mặt đất bằng phẳng, đường kính gốc cây >70 cm			cây			0			361,042			0			361,042


			AA.12121			Chặt cây ở sườn dốc, đường kính gốc cây <=20 cm			cây			0			5,506			0			5,506


			AA.12122			Chặt cây ở sườn dốc, đường kính gốc cây <=30 cm			cây			0			10,619			0			10,619


			AA.12123			Chặt cây ở sườn dốc, đường kính gốc cây <=40 cm			cây			0			21,631			0			21,631


			AA.12124			Chặt cây ở sườn dốc, đường kính gốc cây <=50 cm			cây			0			39,723			0			39,723


			AA.12125			Chặt cây ở sườn dốc, đường kính gốc cây <=60 cm			cây			0			111,695			0			111,695


			AA.12126			Chặt cây ở sườn dốc, đường kính gốc cây <=70 cm			cây			0			239,122			0			239,122


			AA.12127			Chặt cây ở sườn dốc, đường kính gốc cây >70 cm			cây			0			393,292			0			393,292


			AA.13111			Đào gốc cây, đường kính gốc cây <=20 cm			gốc c			0			7,866			0			7,866


			AA.13112			Đào gốc cây, đường kính gốc cây <=30 cm			gốc c			0			14,552			0			14,552


			AA.13113			Đào gốc cây, đường kính gốc cây <=40 cm			gốc c			0			27,530			0			27,530


			AA.13114			Đào gốc cây, đường kính gốc cây <=50 cm			gốc c			0			53,094			0			53,094


			AA.13115			Đào gốc cây, đường kính gốc cây <=60 cm			gốc c			0			127,427			0			127,427


			AA.13116			Đào gốc cây, đường kính gốc cây <=70 cm			gốc c			0			239,122			0			239,122


			AA.13117			Đào gốc cây, đường kính gốc cây >70 cm			gốc c			0			429,868			0			429,868


			AA.13211			Đào bụi cây, đào bụi dừa nước, đường kính bụi dừa nước <=30 cm			bụi			0			20,844			0			20,844


			AA.13212			Đào bụi cây, đào bụi dừa nước, đường kính bụi dừa nước >30 cm			bụi			0			29,497			0			29,497


			AA.13221			Đào bụi cây, đào bụi tre, đường kính bụi tre <=50 cm			bụi			0			41,296			0			41,296


			AA.13222			Đào bụi cây, đào bụi tre, đường kính bụi tre <=80 cm			bụi			0			262,719			0			262,719


			AA.13223			Đào bụi cây, đào bụi tre, đường kính bụi tre >80 cm			bụi			0			472,737			0			472,737


			AA.21111			Phá dỡ kết cấu gạch đá, phá dỡ tường gạch			m3			0			57,560			0			57,560


			AA.21112			Phá dỡ kết cấu gạch đá, phá dỡ tường đá			m3			0			64,808			0			64,808


			AA.21121			Phá dỡ kết cấu gạch đá, phá dỡ bê tông gạch vỡ nền			m3			0			71,203			0			71,203


			AA.21122			Phá dỡ kết cấu gạch đá, phá dỡ bê tông gạch vỡ móng			m3			0			85,700			0			85,700


			AA.21131			Phá dỡ kết cấu gạch đá, phá dỡ bê tông than xỉ			m3			0			77,599			0			77,599


			AA.21211			Phá dỡ kết cấu bê tông tảng rời			m3			0			87,832			0			87,832


			AA.21221			Phá dỡ kết cấu bê tông nền móng không cốt thép			m3			0			151,787			0			151,787


			AA.21222			Phá dỡ kết cấu bê tông nền móng có cốt thép			m3			0			217,447			0			217,447


			AA.21231			Phá dỡ kết cấu bê tông tường			m3			0			200,393			0			200,393


			AA.21241			Phá dỡ kết cấu bê tông tường cột			m3			0			234,502			0			234,502


			AA.21251			Phá dỡ kết cấu bê tông xà dầm			m3			0			277,139			0			277,139


			AA.21311			Phá dỡ Nền xi măng không cốt thép			m2			0			1,279			0			1,279


			AA.21312			Phá dỡ Nền xi măng có cốt thép			m2			0			2,132			0			2,132


			AA.21321			Phá dỡ Nền gạch lá nem			m2			0			2,985			0			2,985


			AA.21322			Phá dỡ Nền gạch xi măng			m2			0			3,411			0			3,411


			AA.21323			Phá dỡ Nền gạch chỉ			m2			0			2,558			0			2,558


			AA.21331			Phá dỡ đan bê tông			m2			0			3,837			0			3,837


			AA.21411			Phá dỡ kết cấu mặt đường cấp phối			m3			0			63,529			0			63,529


			AA.21421			Phá dỡ kết cấu mặt đường đá dăm			m3			0			69,072			0			69,072


			AA.21431			Phá dỡ kết cấu mặt đường đá dăm nhựa			m3			0			81,436			0			81,436


			AA.21441			Phá dỡ kết cấu mặt đường bê tông asphal			m3			0			95,933			0			95,933


			AA.21451			Phá dỡ kết cấu mặt đường bê tông ximăng			m3			0			150,081			0			150,081


			AA.21511			Phá dỡ hàng rào song sắt loại đơn giản			m2			0			3,411			0			3,411


			AA.21512			Phá dỡ hàng rào song sắt loại phức tạp			m2			0			4,093			0			4,093


			AA.21611			Phá dỡ kết cấu gạch đá dưới nước bằng thủ công			m3			0			79,304			0			79,304


			AA.21612			Phá dỡ kết cấu bê tông không cốt thép dưới nước bằng thủ công			m3			0			196,129			0			196,129


			AA.21613			Phá dỡ kết cấu bê tông có cốt thép dưới nước bằng thủ công			m3			0			326,171			0			326,171


			AA.22111			Phá dỡ kết cấu bê tông bằng búa căn, bê tông có cốt thép			m3			18,000			25,582			127,086			170,668


			AA.22112			Phá dỡ kết cấu bê tông bằng búa căn, bê tông không cốt thép			m3			0			21,318			86,115			107,433


			AA.22121			Phá dỡ kết cấu gạch đá bằng búa căn			m3			0			8,527			52,741			61,268


			AA.22211			Phá dỡ kết cấu bê tông bằng máy khoan, bê tông có cốt thép			m3			18,000			86,126			94,033			198,159


			AA.22212			Phá dỡ kết cấu bê tông bằng máy khoan, bê tông không cốt thép			m3			0			80,157			45,989			126,146


			AA.22221			Phá dỡ kết cấu gạch đá bằng máy khoan			m3			0			70,351			41,518			111,869


			AA.22310			Đập đầu cọc khoan nhồi trên cạn			m3			14,400			33,080			302,632			350,112


			AA.22320			Đập đầu cọc khoan nhồi dưới nước			m3			18,000			48,241			418,900			485,141


			AA.22411			Cào bóc lớp mặt đường bê tông asphal, chiều dày lớp cắt <=3 cm			100m2			65,450			81,781			1,089,825			1,237,056


			AA.22412			Cào bóc lớp mặt đường bê tông asphal, chiều dày lớp cắt <=4 cm			100m2			87,890			95,564			1,195,247			1,378,701


			AA.22413			Cào bóc lớp mặt đường bê tông asphal, chiều dày lớp cắt <=5 cm			100m2			121,550			111,185			1,319,752			1,552,487


			AA.22414			Cào bóc lớp mặt đường bê tông asphal, chiều dày lớp cắt <=6 cm			100m2			158,950			129,563			1,450,889			1,739,402


			AA.22415			Cào bóc lớp mặt đường bê tông asphal, chiều dày lớp cắt <=7 cm			100m2			215,050			150,697			1,593,663			1,959,410


			AA.23111			Vận chuyển tiếp phế thải 1000m bằng ôtô 7 tấn, chiều dày lớp cắt <=3 cm			100m2			0			0			13,837			13,837


			AA.23112			Vận chuyển tiếp phế thải 1000m bằng ôtô 7 tấn, chiều dày lớp cắt <=4 cm			100m2			0			0			17,907			17,907


			AA.23113			Vận chuyển tiếp phế thải 1000m bằng ôtô 7 tấn, chiều dày lớp cắt <=5 cm			100m2			0			0			22,791			22,791


			AA.23114			Vận chuyển tiếp phế thải 1000m bằng ôtô 7 tấn, chiều dày lớp cắt <=6 cm			100m2			0			0			26,860			26,860


			AA.23115			Vận chuyển tiếp phế thải 1000m bằng ôtô 7 tấn, chiều dày lớp cắt <=7 cm			100m2			0			0			35,814			35,814


			AA.31111			Tháo dỡ kết cấu gỗ cao <= 4 m			m3			0			80,583			0			80,583


			AA.31112			Tháo dỡ kết cấu gỗ cao <=16 m			m3			0			127,484			0			127,484


			AA.31121			Tháo dỡ kết cấu sắt thép cao <= 4 m			tấn			0			277,139			0			277,139


			AA.31122			Tháo dỡ kết cấu sắt thép cao <=16 m			tấn			0			375,203			0			375,203


			AA.31211			Tháo dỡ mái ngói cao <= 4 m			m2			0			2,558			0			2,558


			AA.31212			Tháo dỡ mái ngói cao  <=16 m			m2			0			3,837			0			3,837


			AA.31221			Tháo dỡ mái tôn cao <= 4 m			m2			0			1,279			0			1,279


			AA.31222			Tháo dỡ mái tôn cao  <=16 m			m2			0			1,705			0			1,705


			AA.31231			Tháo dỡ mái fibrô ximăng cao <=4 m			m2			0			2,132			0			2,132


			AA.31232			Tháo dỡ mái fibrô ximăng cao <=16 m			m2			0			2,558			0			2,558


			AA.31311			Tháo dỡ trần			m2			0			2,558			0			2,558


			AA.31312			Tháo dỡ cửa			m2			0			1,705			0			1,705


			AA.31331			Tháo dỡ gạch ốp tường			m2			0			4,690			0			4,690


			AA.31332			Tháo dỡ gạch ốp chân tường			m2			0			5,543			0			5,543


			AA.31411			Tháo dỡ vách ngăn bằng khung mắt cáo			m2			0			1,279			0			1,279


			AA.31421			Tháo dỡ vách ngăn bằng giấy ép, ván ép			m2			0			1,705			0			1,705


			AA.31431			Tháo dỡ  tường gỗ			m2			0			1,705			0			1,705


			AA.31441			Tháo dỡ ván sàn			m2			0			2,558			0			2,558


			AA.31451			Tháo dỡ vách ngăn bằng nhôm kính			m2			0			4,264			0			4,264


			AA.31511			Tháo dỡ  bồn tắm			cái			0			19,187			0			19,187


			AA.31521			Tháo dỡ chậu rửa			cái			0			4,264			0			4,264


			AA.31531			Tháo dỡ bệ xí			cái			0			5,543			0			5,543


			AA.31541			Tháo dỡ chậu tiểu			cái			0			6,396			0			6,396


			AA.31611			Tháo dỡ điều hoà cục bộ			cái			0			25,582			0			25,582


			AA.31621			Tháo dỡ bình đun nước nóng			cái			0			8,527			0			8,527


			AA.32111			Tháo dỡ cầu tạm EIFEL, BAILEY, dàn T66, NN64 bằng máy hàn, tháo sàn cầu			tấn			15,120			312,954			73,861			401,935


			AA.32112			Tháo dỡ cầu tạm EIFEL, BAILEY, dàn T66, NN64 bằng máy hàn, tháo dàn cầu			tấn			22,050			401,638			101,999			525,687


			AA.32121			Tháo dỡ cầu tạm EIFEL, BAILEY, dàn T66, NN64 bằng cần cẩu và máy hàn, tháo sàn cầu			tấn			15,120			153,919			179,705			348,744


			AA.32122			Tháo dỡ cầu tạm EIFEL, BAILEY, dàn T66, NN64 bằng cần cẩu và máy hàn, tháo dàn cầu			tấn			22,050			240,471			226,502			489,023


			AA.32211			Tháo dỡ dầm, dàn cầu thép các loại trên cạn			tấn			172,274			436,470			2,109,988			2,718,732


			AA.32212			Tháo dỡ dầm, dàn cầu thép các loại dưới nước			tấn			184,898			620,247			2,740,182			3,545,327


			AB.11111			Đào bùn trong mọi điều kiện, bùn đặc			m3			0			36,969			0			36,969


			AB.11112			Đào bùn trong mọi điều kiện, bùn lẫn rác			m3			0			39,329			0			39,329


			AB.11113			Đào bùn trong mọi điều kiện, bùn lẫn sỏi đá			m3			0			64,107			0			64,107


			AB.11114			Đào bùn trong mọi điều kiện, bùn lỏng			m3			0			56,241			0			56,241


			AB.11121			Vận chuyển tiếp 10 m, bùn đặc			m3			0			551			0			551


			AB.11122			Vận chuyển tiếp 10 m, bùn lẫn rác			m3			0			551			0			551


			AB.11123			Vận chuyển tiếp 10 m, bùn lẫn sỏi đá			m3			0			2,596			0			2,596


			AB.11124			Vận chuyển tiếp 10 m, bùn lỏng			m3			0			2,596			0			2,596


			AB.11211			Đào xúc đất để đắp hoặc ra bãi thải, bãi tập kết, đất cấp I			m3			0			17,698			0			17,698


			AB.11212			Đào xúc đất để đắp hoặc ra bãi thải, bãi tập kết, đất cấp II			m3			0			24,384			0			24,384


			AB.11213			Đào xúc đất để đắp hoặc ra bãi thải, bãi tập kết, đất cấp III			m3			0			30,677			0			30,677


			AB.11311			Đào móng băng, rộng <=3 m, sâu <=1 m, đất cấp I			m3			0			22,024			0			22,024


			AB.11312			Đào móng băng, rộng <=3 m, sâu <=1 m, đất cấp II			m3			0			32,250			0			32,250


			AB.11313			Đào móng băng, rộng <=3 m, sâu <=1 m, đất cấp III			m3			0			48,768			0			48,768


			AB.11314			Đào móng băng, rộng <=3 m, sâu <=1 m, đất cấp IV			m3			0			75,905			0			75,905


			AB.11321			Đào móng băng, rộng <=3 m, sâu <=2 m, đất cấp I			m3			0			24,384			0			24,384


			AB.11322			Đào móng băng, rộng <=3 m, sâu <=2 m, đất cấp II			m3			0			34,610			0			34,610


			AB.11323			Đào móng băng, rộng <=3 m, sâu <=2 m, đất cấp III			m3			0			51,521			0			51,521


			AB.11324			Đào móng băng, rộng <=3 m, sâu <=2 m, đất cấp IV			m3			0			78,658			0			78,658


			AB.11331			Đào móng băng, rộng <=3 m, sâu <=3 m, đất cấp I			m3			0			26,744			0			26,744


			AB.11332			Đào móng băng, rộng <=3 m, sâu <=3 m, đất cấp II			m3			0			37,363			0			37,363


			AB.11333			Đào móng băng, rộng <=3 m, sâu <=3 m, đất cấp III			m3			0			54,274			0			54,274


			AB.11334			Đào móng băng, rộng <=3 m, sâu <=3 m, đất cấp IV			m3			0			82,591			0			82,591


			AB.11341			Đào móng băng, rộng <=3 m, sâu >3 m, đất cấp I			m3			0			29,890			0			29,890


			AB.11342			Đào móng băng, rộng <=3 m, sâu >3 m, đất cấp II			m3			0			41,296			0			41,296


			AB.11343			Đào móng băng, rộng <=3 m, sâu >3 m, đất cấp III			m3			0			58,601			0			58,601


			AB.11344			Đào móng băng, rộng <=3 m, sâu >3 m, đất cấp IV			m3			0			87,704			0			87,704


			AB.11351			Đào móng băng, rộng >3 m, sâu <=1 m, đất cấp I			m3			0			18,091			0			18,091


			AB.11352			Đào móng băng, rộng >3 m, sâu <=1 m, đất cấp II			m3			0			24,777			0			24,777


			AB.11353			Đào móng băng, rộng >3 m, sâu <=1 m, đất cấp III			m3			0			38,149			0			38,149


			AB.11354			Đào móng băng, rộng >3 m, sâu <=1 m, đất cấp IV			m3			0			57,421			0			57,421


			AB.11361			Đào móng băng, rộng >3 m, sâu <=2 m, đất cấp I			m3			0			19,665			0			19,665


			AB.11362			Đào móng băng, rộng >3 m, sâu <=2 m, đất cấp II			m3			0			26,744			0			26,744


			AB.11363			Đào móng băng, rộng >3 m, sâu <=2 m, đất cấp III			m3			0			40,116			0			40,116


			AB.11364			Đào móng băng, rộng >3 m, sâu <=2 m, đất cấp IV			m3			0			59,780			0			59,780


			AB.11371			Đào móng băng, rộng >3 m, sâu <=3 m, đất cấp I			m3			0			21,238			0			21,238


			AB.11372			Đào móng băng, rộng >3 m, sâu <=3 m, đất cấp II			m3			0			28,710			0			28,710


			AB.11373			Đào móng băng, rộng >3 m, sâu <=3 m, đất cấp III			m3			0			42,869			0			42,869


			AB.11374			Đào móng băng, rộng >3 m, sâu <=3 m, đất cấp IV			m3			0			62,927			0			62,927


			AB.11381			Đào móng băng, rộng >3 m, sâu >3 m, đất cấp I			m3			0			23,598			0			23,598


			AB.11382			Đào móng băng, rộng >3 m, sâu >3 m, đất cấp II			m3			0			31,463			0			31,463


			AB.11383			Đào móng băng, rộng >3 m, sâu >3 m, đất cấp III			m3			0			45,622			0			45,622


			AB.11384			Đào móng băng, rộng >3 m, sâu >3 m, đất cấp IV			m3			0			66,860			0			66,860


			AB.11411			Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra, rộng <=1 m, sâu <=1 m, đất cấp I			m3			0			29,890			0			29,890


			AB.11412			Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra, rộng <=1 m, sâu <=1 m, đất cấp II			m3			0			46,802			0			46,802


			AB.11413			Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra, rộng <=1 m, sâu <=1 m, đất cấp III			m3			0			74,726			0			74,726


			AB.11414			Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra, rộng <=1 m, sâu <=1 m, đất cấp IV			m3			0			121,921			0			121,921


			AB.11421			Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra, rộng <=1 m, sâu >1 m, đất cấp I			m3			0			42,869			0			42,869


			AB.11422			Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra, rộng <=1 m, sâu >1 m, đất cấp II			m3			0			62,140			0			62,140


			AB.11423			Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra, rộng <=1 m, sâu >1 m, đất cấp III			m3			0			92,030			0			92,030


			AB.11424			Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra, rộng <=1 m, sâu >1 m, đất cấp IV			m3			0			141,585			0			141,585


			AB.11431			Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra, rộng >1 m, sâu <=1 m, đất cấp I			m3			0			19,665			0			19,665


			AB.11432			Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra, rộng >1 m, sâu <=1 m, đất cấp II			m3			0			30,284			0			30,284


			AB.11433			Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra, rộng >1 m, sâu <=1 m, đất cấp III			m3			0			49,162			0			49,162


			AB.11434			Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra, rộng >1 m, sâu <=1 m, đất cấp IV			m3			0			78,658			0			78,658


			AB.11441			Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra, rộng >1 m, sâu >1 m, đất cấp I			m3			0			27,924			0			27,924


			AB.11442			Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra, rộng >1 m, sâu >1 m, đất cấp II			m3			0			40,902			0			40,902


			AB.11443			Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra, rộng >1 m, sâu >1 m, đất cấp III			m3			0			59,387			0			59,387


			AB.11444			Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra, rộng >1 m, sâu >1 m, đất cấp IV			m3			0			92,030			0			92,030


			AB.11511			Đào kênh mương, rãnh thoát nước, rộng <=3 m, sâu <=1 m, đất cấp I			m3			0			23,991			0			23,991


			AB.11512			Đào kênh mương, rãnh thoát nước, rộng <=3 m, sâu <=1 m, đất cấp II			m3			0			35,790			0			35,790


			AB.11513			Đào kênh mương, rãnh thoát nước, rộng <=3 m, sâu <=1 m, đất cấp III			m3			0			53,094			0			53,094


			AB.11514			Đào kênh mương, rãnh thoát nước, rộng <=3 m, sâu <=1 m, đất cấp IV			m3			0			81,018			0			81,018


			AB.11521			Đào kênh mương, rãnh thoát nước, rộng <=3 m, sâu <=2 m, đất cấp I			m3			0			26,744			0			26,744


			AB.11522			Đào kênh mương, rãnh thoát nước, rộng <=3 m, sâu <=2 m, đất cấp II			m3			0			36,969			0			36,969


			AB.11523			Đào kênh mương, rãnh thoát nước, rộng <=3 m, sâu <=2 m, đất cấp III			m3			0			53,881			0			53,881


			AB.11524			Đào kênh mương, rãnh thoát nước, rộng <=3 m, sâu <=2 m, đất cấp IV			m3			0			81,805			0			81,805


			AB.11531			Đào kênh mương, rãnh thoát nước, rộng <=3 m, sâu <=3 m, đất cấp I			m3			0			28,317			0			28,317


			AB.11532			Đào kênh mương, rãnh thoát nước, rộng <=3 m, sâu <=3 m, đất cấp II			m3			0			39,329			0			39,329


			AB.11533			Đào kênh mương, rãnh thoát nước, rộng <=3 m, sâu <=3 m, đất cấp III			m3			0			56,634			0			56,634


			AB.11534			Đào kênh mương, rãnh thoát nước, rộng <=3 m, sâu <=3 m, đất cấp IV			m3			0			85,344			0			85,344


			AB.11541			Đào kênh mương, rãnh thoát nước, rộng <=3 m, sâu >3 m, đất cấp I			m3			0			31,070			0			31,070


			AB.11542			Đào kênh mương, rãnh thoát nước, rộng <=3 m, sâu >3 m, đất cấp II			m3			0			42,869			0			42,869


			AB.11543			Đào kênh mương, rãnh thoát nước, rộng <=3 m, sâu >3 m, đất cấp III			m3			0			72,366			0			72,366


			AB.11544			Đào kênh mương, rãnh thoát nước, rộng <=3 m, sâu >3 m, đất cấp IV			m3			0			93,604			0			93,604


			AB.11551			Đào kênh mương, rãnh thoát nước, rộng >3 m, sâu <=1 m, đất cấp I			m3			0			20,451			0			20,451


			AB.11552			Đào kênh mương, rãnh thoát nước, rộng >3 m, sâu <=1 m, đất cấp II			m3			0			27,530			0			27,530


			AB.11553			Đào kênh mương, rãnh thoát nước, rộng >3 m, sâu <=1 m, đất cấp III			m3			0			41,296			0			41,296


			AB.11554			Đào kênh mương, rãnh thoát nước, rộng >3 m, sâu <=1 m, đất cấp IV			m3			0			61,747			0			61,747


			AB.11561			Đào kênh mương, rãnh thoát nước, rộng >3 m, sâu <=2 m, đất cấp I			m3			0			21,238			0			21,238


			AB.11562			Đào kênh mương, rãnh thoát nước, rộng >3 m, sâu <=2 m, đất cấp II			m3			0			28,710			0			28,710


			AB.11563			Đào kênh mương, rãnh thoát nước, rộng >3 m, sâu <=2 m, đất cấp III			m3			0			42,476			0			42,476


			AB.11564			Đào kênh mương, rãnh thoát nước, rộng >3 m, sâu <=2 m, đất cấp IV			m3			0			62,533			0			62,533


			AB.11571			Đào kênh mương, rãnh thoát nước, rộng >3 m, sâu <=3 m, đất cấp I			m3			0			23,598			0			23,598


			AB.11572			Đào kênh mương, rãnh thoát nước, rộng >3 m, sâu <=3 m, đất cấp II			m3			0			32,643			0			32,643


			AB.11573			Đào kênh mương, rãnh thoát nước, rộng >3 m, sâu <=3 m, đất cấp III			m3			0			44,442			0			44,442


			AB.11574			Đào kênh mương, rãnh thoát nước, rộng >3 m, sâu <=3 m, đất cấp IV			m3			0			64,893			0			64,893


			AB.11581			Đào kênh mương, rãnh thoát nước, rộng >3 m, sâu >3 m, đất cấp I			m3			0			25,564			0			25,564


			AB.11582			Đào kênh mương, rãnh thoát nước, rộng >3 m, sâu >3 m, đất cấp II			m3			0			35,396			0			35,396


			AB.11583			Đào kênh mương, rãnh thoát nước, rộng >3 m, sâu >3 m, đất cấp III			m3			0			46,408			0			46,408


			AB.11584			Đào kênh mương, rãnh thoát nước, rộng >3 m, sâu >3 m, đất cấp IV			m3			0			68,040			0			68,040


			AB.11611			Đào đất đặt dường ống, đường cáp có mở mái taluy, đất cấp I			m3			0			40,505			0			40,505


			AB.11612			Đào đất đặt dường ống, đường cáp có mở mái taluy, đất cấp II			m3			0			56,280			0			56,280


			AB.11613			Đào đất đặt dường ống, đường cáp có mở mái taluy, đất cấp III			m3			0			99,344			0			99,344


			AB.11614			Đào đất đặt dường ống, đường cáp có mở mái taluy, đất cấp IV			m3			0			125,352			0			125,352


			AB.11621			Đào đất đặt dường ống, đường cáp không mở mái taluy, đất cấp I			m3			0			46,474			0			46,474


			AB.11622			Đào đất đặt dường ống, đường cáp không mở mái taluy, đất cấp II			m3			0			64,381			0			64,381


			AB.11623			Đào đất đặt dường ống, đường cáp không mở mái taluy, đất cấp III			m3			0			114,266			0			114,266


			AB.11624			Đào đất đặt dường ống, đường cáp không mở mái taluy, đất cấp IV			m3			0			144,112			0			144,112


			AB.11711			Đào nền đường mở rộng, đất cấp I			m3			0			22,024			0			22,024


			AB.11712			Đào nền đường mở rộng, đất cấp II			m3			0			29,104			0			29,104


			AB.11713			Đào nền đường mở rộng, đất cấp III			m3			0			42,082			0			42,082


			AB.11714			Đào nền đường mở rộng, đất cấp IV			m3			0			62,140			0			62,140


			AB.11721			Đào nền đường làm mới, đất cấp I			m3			0			14,159			0			14,159


			AB.11722			Đào nền đường làm mới, đất cấp II			m3			0			21,238			0			21,238


			AB.11723			Đào nền đường làm mới, đất cấp III			m3			0			34,216			0			34,216


			AB.11724			Đào nền đường làm mới, đất cấp IV			m3			0			54,274			0			54,274


			AB.11811			Đào khuôn đường, rãnh thoát nước lòng đường, rãnh xương cá, độ sâu <=15 cm, đất cấp I			m3			0			30,284			0			30,284


			AB.11812			Đào khuôn đường, rãnh thoát nước lòng đường, rãnh xương cá, độ sâu <=15 cm, đất cấp II			m3			0			37,756			0			37,756


			AB.11813			Đào khuôn đường, rãnh thoát nước lòng đường, rãnh xương cá, độ sâu <=15 cm, đất cấp III			m3			0			54,668			0			54,668


			AB.11814			Đào khuôn đường, rãnh thoát nước lòng đường, rãnh xương cá, độ sâu <=15 cm, đất cấp IV			m3			0			62,533			0			62,533


			AB.11821			Đào khuôn đường, rãnh thoát nước lòng đường, rãnh xương cá, độ sâu <=30 cm, đất cấp I			m3			0			27,530			0			27,530


			AB.11822			Đào khuôn đường, rãnh thoát nước lòng đường, rãnh xương cá, độ sâu <=30 cm, đất cấp II			m3			0			34,216			0			34,216


			AB.11823			Đào khuôn đường, rãnh thoát nước lòng đường, rãnh xương cá, độ sâu <=30 cm, đất cấp III			m3			0			49,948			0			49,948


			AB.11824			Đào khuôn đường, rãnh thoát nước lòng đường, rãnh xương cá, độ sâu <=30 cm, đất cấp IV			m3			0			57,421			0			57,421


			AB.11831			Đào khuôn đường, rãnh thoát nước lòng đường, rãnh xương cá, độ sâu >30 cm, đất cấp I			m3			0			25,171			0			25,171


			AB.11832			Đào khuôn đường, rãnh thoát nước lòng đường, rãnh xương cá, độ sâu >30 cm, đất cấp II			m3			0			31,463			0			31,463


			AB.11833			Đào khuôn đường, rãnh thoát nước lòng đường, rãnh xương cá, độ sâu >30 cm, đất cấp III			m3			0			46,015			0			46,015


			AB.11834			Đào khuôn đường, rãnh thoát nước lòng đường, rãnh xương cá, độ sâu >30 cm, đất cấp IV			m3			0			52,701			0			52,701


			AB.11911			Vận chuyển đất 10m tiếp theo bằng thủ công, đất cấp I			m3			0			1,219			0			1,219


			AB.11912			Vận chuyển đất 10m tiếp theo bằng thủ công, đất cấp II			m3			0			1,259			0			1,259


			AB.11913			Vận chuyển đất 10m tiếp theo bằng thủ công, đất cấp III			m3			0			1,377			0			1,377


			AB.11914			Vận chuyển đất 10m tiếp theo bằng thủ công, đất cấp IV			m3			0			1,455			0			1,455


			AB.12111			Phá đá bằng thủ công, chiều dày lớp đá <=0,5m, đá cấp I			m3			0			247,293			0			247,293


			AB.12112			Phá đá bằng thủ công, chiều dày lớp đá <=0,5m, đá cấp II			m3			0			191,865			0			191,865


			AB.12113			Phá đá bằng thủ công, chiều dày lớp đá <=0,5m, đá cấp III			m3			0			166,283			0			166,283


			AB.12114			Phá đá bằng thủ công, chiều dày lớp đá <=0,5m, đá cấp IV			m3			0			149,229			0			149,229


			AB.13111			Đắp đất nền móng công trình, độ chặt yêu cầu K=0,85			m3			0			22,024			0			22,024


			AB.13112			Đắp đất nền móng công trình, độ chặt yêu cầu K=0,90			m3			0			26,351			0			26,351


			AB.13113			Đắp đất nền móng công trình, độ chặt yêu cầu K=0,95			m3			0			27,530			0			27,530


			AB.13121			Đắp đất móng đường ống, đường cống, độ chặt yêu cầu K=0,85			m3			0			23,598			0			23,598


			AB.13122			Đắp đất móng đường ống, đường cống, độ chặt yêu cầu K=0,90			m3			0			27,137			0			27,137


			AB.13123			Đắp đất móng đường ống, đường cống, độ chặt yêu cầu K=0,95			m3			0			29,104			0			29,104


			AB.13211			Đắp đất bờ kênh mương, dung trọng <=1,45 T/m3			m3			0			22,418			0			22,418


			AB.13212			Đắp đất bờ kênh mương, dung trọng <=1,5 T/m3			m3			0			26,744			0			26,744


			AB.13213			Đắp đất bờ kênh mương, dung trọng <=1,55 T/m3			m3			0			29,104			0			29,104


			AB.13214			Đắp đất bờ kênh mương, dung trọng <=1,60 T/m3			m3			0			31,857			0			31,857


			AB.13311			Đắp đất nền đường, độ chặt yêu cầu K=0,85			m3			0			23,991			0			23,991


			AB.13312			Đắp đất nền đường, độ chặt yêu cầu K=0,90			m3			0			28,317			0			28,317


			AB.13313			Đắp đất nền đường, độ chặt yêu cầu K=0,95			m3			0			30,677			0			30,677


			AB.13411			Đắp cát nền móng công trình			m3			24,888			17,698			0			42,586


			AB.13412			Đắp cát móng đường ống, đường cống			m3			24,888			22,811			0			47,699


			AB.21111			Đào san đất bằng máy đào <=0,4 m3, đất cấp I			100m3			0			19,665			459,478			479,143


			AB.21112			Đào san đất bằng máy đào <=0,4 m3, đất cấp II			100m3			0			25,564			514,331			539,895


			AB.21113			Đào san đất bằng máy đào <=0,4 m3, đất cấp III			100m3			0			31,857			695,975			727,832


			AB.21121			Đào san đất bằng máy đào <=0,8 m3, đất cấp I			100m3			0			19,665			394,645			414,310


			AB.21122			Đào san đất bằng máy đào <=0,8 m3, đất cấp II			100m3			0			25,564			468,085			493,649


			AB.21123			Đào san đất bằng máy đào <=0,8 m3, đất cấp III			100m3			0			31,857			587,928			619,785


			AB.21124			Đào san đất bằng máy đào <=0,8 m3, đất cấp IV			100m3			0			45,229			650,146			695,375


			AB.21131			Đào san đất bằng máy đào <=1,25 m3, đất cấp I			100m3			0			19,665			425,944			445,609


			AB.21132			Đào san đất bằng máy đào <=1,25 m3, đất cấp II			100m3			0			25,564			496,007			521,571


			AB.21133			Đào san đất bằng máy đào <=1,25 m3, đất cấp III			100m3			0			31,857			580,656			612,513


			AB.21134			Đào san đất bằng máy đào <=1,25 m3, đất cấp IV			100m3			0			45,229			783,010			828,239


			AB.21141			Đào san đất bằng máy đào <=1,6 m3, đất cấp I			100m3			0			19,665			454,210			473,875


			AB.21142			Đào san đất bằng máy đào <=1,6 m3, đất cấp II			100m3			0			25,564			516,922			542,486


			AB.21143			Đào san đất bằng máy đào <=1,6 m3, đất cấp III			100m3			0			31,857			612,491			644,348


			AB.21144			Đào san đất bằng máy đào <=1,6 m3, đất cấp IV			100m3			0			45,229			876,336			921,565


			AB.21151			Đào san đất bằng máy đào <=2,3 m3, đất cấp I			100m3			0			19,665			485,633			505,298


			AB.21152			Đào san đất bằng máy đào <=2,3 m3, đất cấp II			100m3			0			25,564			590,745			616,309


			AB.21153			Đào san đất bằng máy đào <=2,3 m3, đất cấp III			100m3			0			31,857			743,596			775,453


			AB.21154			Đào san đất bằng máy đào <=2,3 m3, đất cấp IV			100m3			0			45,229			1,045,413			1,090,642


			AB.21161			Đào san đất bằng máy đào <=3,6 m3, đất cấp I			100m3			0			19,665			523,392			543,057


			AB.21162			Đào san đất bằng máy đào <=3,6 m3, đất cấp II			100m3			0			25,564			650,505			676,069


			AB.21163			Đào san đất bằng máy đào <=3,6 m3, đất cấp III			100m3			0			31,857			836,359			868,216


			AB.21164			Đào san đất bằng máy đào <=3,6 m3, đất cấp IV			100m3			0			45,229			1,181,342			1,226,571


			AB.22111			Đào san đất phạm vi <=50 m bằng máy ủi <=75 CV, đất cấp I			100m3			0			0			269,457			269,457


			AB.22112			Đào san đất phạm vi <=50 m bằng máy ủi <=75 CV, đất cấp II			100m3			0			0			335,123			335,123


			AB.22113			Đào san đất phạm vi <=50 m bằng máy ủi <=75 CV, đất cấp III			100m3			0			0			443,811			443,811


			AB.22114			Đào san đất phạm vi <=50 m bằng máy ủi <=75 CV, đất cấp IV			100m3			0			0			599,296			599,296


			AB.22121			Đào san đất phạm vi <=50 m bằng máy ủi <=110 CV, đất cấp I			100m3			0			0			332,889			332,889


			AB.22122			Đào san đất phạm vi <=50 m bằng máy ủi <=110 CV, đất cấp II			100m3			0			0			409,957			409,957


			AB.22123			Đào san đất phạm vi <=50 m bằng máy ủi <=110 CV, đất cấp III			100m3			0			0			536,262			536,262


			AB.22124			Đào san đất phạm vi <=50 m bằng máy ủi <=110 CV, đất cấp IV			100m3			0			0			723,580			723,580


			AB.22131			Đào san đất phạm vi <=50 m bằng máy ủi <=140 CV, đất cấp I			100m3			0			0			436,633			436,633


			AB.22132			Đào san đất phạm vi <=50 m bằng máy ủi <=140 CV, đất cấp II			100m3			0			0			546,940			546,940


			AB.22133			Đào san đất phạm vi <=50 m bằng máy ủi <=140 CV, đất cấp III			100m3			0			0			727,721			727,721


			AB.22134			Đào san đất phạm vi <=50 m bằng máy ủi <=140 CV, đất cấp IV			100m3			0			0			982,040			982,040


			AB.22141			Đào san đất phạm vi <=50 m bằng máy ủi <=180 CV, đất cấp I			100m3			0			0			493,853			493,853


			AB.22142			Đào san đất phạm vi <=50 m bằng máy ủi <=180 CV, đất cấp II			100m3			0			0			623,490			623,490


			AB.22143			Đào san đất phạm vi <=50 m bằng máy ủi <=180 CV, đất cấp III			100m3			0			0			742,838			742,838


			AB.22144			Đào san đất phạm vi <=50 m bằng máy ủi <=180 CV, đất cấp IV			100m3			0			0			1,002,111			1,002,111


			AB.22151			Đào san đất phạm vi <=50 m bằng máy ủi <=240 CV, đất cấp I			100m3			0			0			400,838			400,838


			AB.22152			Đào san đất phạm vi <=50 m bằng máy ủi <=240 CV, đất cấp II			100m3			0			0			479,483			479,483


			AB.22153			Đào san đất phạm vi <=50 m bằng máy ủi <=240 CV, đất cấp III			100m3			0			0			619,016			619,016


			AB.22154			Đào san đất phạm vi <=50 m bằng máy ủi <=240 CV, đất cấp IV			100m3			0			0			834,656			834,656


			AB.22161			Đào san đất phạm vi <=50 m bằng máy ủi <=320 CV, đất cấp I			100m3			0			0			451,529			451,529


			AB.22162			Đào san đất phạm vi <=50 m bằng máy ủi <=320 CV, đất cấp II			100m3			0			0			508,927			508,927


			AB.22163			Đào san đất phạm vi <=50 m bằng máy ủi <=320 CV, đất cấp III			100m3			0			0			623,722			623,722


			AB.22164			Đào san đất phạm vi <=50 m bằng máy ủi <=320 CV, đất cấp IV			100m3			0			0			841,834			841,834


			AB.22171			Đào san đất phạm vi <=70 m bằng máy ủi <=75 CV, đất cấp I			100m3			0			0			328,330			328,330


			AB.22172			Đào san đất phạm vi <=70 m bằng máy ủi <=75 CV, đất cấp II			100m3			0			0			419,658			419,658


			AB.22173			Đào san đất phạm vi <=70 m bằng máy ủi <=75 CV, đất cấp III			100m3			0			0			580,427			580,427


			AB.22174			Đào san đất phạm vi <=70 m bằng máy ủi <=75 CV, đất cấp IV			100m3			0			0			783,463			783,463


			AB.22181			Đào san đất phạm vi <=70 m bằng máy ủi <=110 CV, đất cấp I			100m3			0			0			448,491			448,491


			AB.22182			Đào san đất phạm vi <=70 m bằng máy ủi <=110 CV, đất cấp II			100m3			0			0			554,459			554,459


			AB.22183			Đào san đất phạm vi <=70 m bằng máy ủi <=110 CV, đất cấp III			100m3			0			0			648,653			648,653


			AB.22184			Đào san đất phạm vi <=70 m bằng máy ủi <=110 CV, đất cấp IV			100m3			0			0			875,574			875,574


			AB.22191			Đào san đất phạm vi <=70 m bằng máy ủi <=140 CV, đất cấp I			100m3			0			0			566,856			566,856


			AB.22192			Đào san đất phạm vi <=70 m bằng máy ủi <=140 CV, đất cấp II			100m3			0			0			612,818			612,818


			AB.22193			Đào san đất phạm vi <=70 m bằng máy ủi <=140 CV, đất cấp III			100m3			0			0			766,022			766,022


			AB.22194			Đào san đất phạm vi <=70 m bằng máy ủi <=140 CV, đất cấp IV			100m3			0			0			1,034,130			1,034,130


			AB.22211			Đào san đất phạm vi <=70 m bằng máy ủi <=180 CV, đất cấp I			100m3			0			0			609,086			609,086


			AB.22212			Đào san đất phạm vi <=70 m bằng máy ủi <=180 CV, đất cấp II			100m3			0			0			775,761			775,761


			AB.22213			Đào san đất phạm vi <=70 m bằng máy ủi <=180 CV, đất cấp III			100m3			0			0			1,014,457			1,014,457


			AB.22214			Đào san đất phạm vi <=70 m bằng máy ủi <=180 CV, đất cấp IV			100m3			0			0			1,370,443			1,370,443


			AB.22221			Đào san đất phạm vi <=70 m bằng máy ủi <=240 CV, đất cấp I			100m3			0			0			619,016			619,016


			AB.22222			Đào san đất phạm vi <=70 m bằng máy ủi <=240 CV, đất cấp II			100m3			0			0			778,843			778,843


			AB.22223			Đào san đất phạm vi <=70 m bằng máy ủi <=240 CV, đất cấp III			100m3			0			0			1,103,573			1,103,573


			AB.22224			Đào san đất phạm vi <=70 m bằng máy ủi <=240 CV, đất cấp IV			100m3			0			0			1,489,189			1,489,189


			AB.22231			Đào san đất phạm vi <=70 m bằng máy ủi <=320 CV, đất cấp I			100m3			0			0			508,927			508,927


			AB.22232			Đào san đất phạm vi <=70 m bằng máy ủi <=320 CV, đất cấp II			100m3			0			0			619,896			619,896


			AB.22233			Đào san đất phạm vi <=70 m bằng máy ủi <=320 CV, đất cấp III			100m3			0			0			772,956			772,956


			AB.22234			Đào san đất phạm vi <=70 m bằng máy ủi <=320 CV, đất cấp IV			100m3			0			0			1,044,639			1,044,639


			AB.22241			Đào san đất phạm vi <=100 m bằng máy ủi <=75 CV, đất cấp I			100m3			0			0			502,684			502,684


			AB.22242			Đào san đất phạm vi <=100 m bằng máy ủi <=75 CV, đất cấp II			100m3			0			0			628,733			628,733


			AB.22243			Đào san đất phạm vi <=100 m bằng máy ủi <=75 CV, đất cấp III			100m3			0			0			838,562			838,562


			AB.22244			Đào san đất phạm vi <=100 m bằng máy ủi <=75 CV, đất cấp IV			100m3			0			0			1,132,172			1,132,172


			AB.22251			Đào san đất phạm vi <=100 m bằng máy ủi <=110 CV, đất cấp I			100m3			0			0			621,893			621,893


			AB.22252			Đào san đất phạm vi <=100 m bằng máy ủi <=110 CV, đất cấp II			100m3			0			0			771,747			771,747


			AB.22253			Đào san đất phạm vi <=100 m bằng máy ủi <=110 CV, đất cấp III			100m3			0			0			902,334			902,334


			AB.22254			Đào san đất phạm vi <=100 m bằng máy ủi <=110 CV, đất cấp IV			100m3			0			0			1,218,097			1,218,097


			AB.22261			Đào san đất phạm vi <=100 m bằng máy ủi <=140 CV, đất cấp I			100m3			0			0			683,292			683,292


			AB.22262			Đào san đất phạm vi <=100 m bằng máy ủi <=140 CV, đất cấp II			100m3			0			0			885,521			885,521


			AB.22263			Đào san đất phạm vi <=100 m bằng máy ủi <=140 CV, đất cấp III			100m3			0			0			1,178,142			1,178,142


			AB.22264			Đào san đất phạm vi <=100 m bằng máy ủi <=140 CV, đất cấp IV			100m3			0			0			1,590,262			1,590,262


			AB.22271			Đào san đất phạm vi <=100 m bằng máy ủi <=180 CV, đất cấp I			100m3			0			0			781,934			781,934


			AB.22272			Đào san đất phạm vi <=100 m bằng máy ủi <=180 CV, đất cấp II			100m3			0			0			956,841			956,841


			AB.22273			Đào san đất phạm vi <=100 m bằng máy ủi <=180 CV, đất cấp III			100m3			0			0			1,269,614			1,269,614


			AB.22274			Đào san đất phạm vi <=100 m bằng máy ủi <=180 CV, đất cấp IV			100m3			0			0			1,714,082			1,714,082


			AB.22281			Đào san đất phạm vi <=100 m bằng máy ủi <=240 CV, đất cấp I			100m3			0			0			786,454			786,454


			AB.22282			Đào san đất phạm vi <=100 m bằng máy ủi <=240 CV, đất cấp II			100m3			0			0			969,115			969,115


			AB.22283			Đào san đất phạm vi <=100 m bằng máy ủi <=240 CV, đất cấp III			100m3			0			0			1,288,770			1,288,770


			AB.22284			Đào san đất phạm vi <=100 m bằng máy ủi <=240 CV, đất cấp IV			100m3			0			0			1,740,347			1,740,347


			AB.22291			Đào san đất phạm vi <=100 m bằng máy ủi <=320 CV, đất cấp I			100m3			0			0			707,905			707,905


			AB.22292			Đào san đất phạm vi <=100 m bằng máy ủi <=320 CV, đất cấp II			100m3			0			0			780,609			780,609


			AB.22293			Đào san đất phạm vi <=100 m bằng máy ủi <=320 CV, đất cấp III			100m3			0			0			922,190			922,190


			AB.22294			Đào san đất phạm vi <=100 m bằng máy ủi <=320 CV, đất cấp IV			100m3			0			0			1,243,618			1,243,618


			AB.23111			Đào san đất phạm vi <=300m, bằng cạp 9 m3 và máy ủi 110 CV, đất cấp I			100m3			0			0			824,512			824,512


			AB.23112			Đào san đất phạm vi <=300m, bằng cạp 9 m3 và máy ủi 110 CV, đất cấp II			100m3			0			0			892,380			892,380


			AB.23121			Đào san đất phạm vi <=300m, bằng cạp 16 m3 và máy ủi 140 CV, đất cấp I			100m3			0			0			620,488			620,488


			AB.23122			Đào san đất phạm vi <=300m, bằng cạp 16 m3 và máy ủi 140 CV, đất cấp II			100m3			0			0			671,545			671,545


			AB.23131			Đào san đất phạm vi <=500m, bằng cạp 9 m3 và máy ủi 110 CV, đất cấp I			100m3			0			0			1,037,373			1,037,373


			AB.23132			Đào san đất phạm vi <=500m, bằng cạp 9 m3 và máy ủi 110 CV, đất cấp II			100m3			0			0			1,127,430			1,127,430


			AB.23141			Đào san đất phạm vi <=500m, bằng cạp 16 m3 và máy ủi 140 CV, đất cấp I			100m3			0			0			782,959			782,959


			AB.23142			Đào san đất phạm vi <=500m, bằng cạp 16 m3 và máy ủi 140 CV, đất cấp II			100m3			0			0			847,947			847,947


			AB.23151			Đào san đất phạm vi <=700m, bằng cạp 9 m3 và máy ủi 110 CV, đất cấp I			100m3			0			0			1,211,932			1,211,932


			AB.23152			Đào san đất phạm vi <=700m, bằng cạp 9 m3 và máy ủi 110 CV, đất cấp II			100m3			0			0			1,311,709			1,311,709


			AB.23161			Đào san đất phạm vi <=700m, bằng cạp 16 m3 và máy ủi 140 CV, đất cấp I			100m3			0			0			913,257			913,257


			AB.23162			Đào san đất phạm vi <=700m, bằng cạp 16 m3 và máy ủi 140 CV, đất cấp II			100m3			0			0			1,068,743			1,068,743


			AB.23171			Đào san đất phạm vi <=1000m, bằng cạp 9 m3 và máy ủi 110 CV, đất cấp I			100m3			0			0			1,482,362			1,482,362


			AB.23172			Đào san đất phạm vi <=1000m, bằng cạp 9 m3 và máy ủi 110 CV, đất cấp II			100m3			0			0			1,611,675			1,611,675


			AB.23181			Đào san đất phạm vi <=1000m, bằng cạp 16 m3 và máy ủi 140 CV, đất cấp I			100m3			0			0			1,097,890			1,097,890


			AB.23182			Đào san đất phạm vi <=1000m, bằng cạp 16 m3 và máy ủi 140 CV, đất cấp II			100m3			0			0			1,190,812			1,190,812


			AB.23191			Vận chuyển tiếp 500m bằng  máy cạp 9 m3, đất cấp I			100m3			0			0			317,874			317,874


			AB.23192			Vận chuyển tiếp 500m bằng  máy cạp 9 m3, đất cấp II			100m3			0			0			362,946			362,946


			AB.23211			Vận chuyển tiếp 500m bằng  máy cạp 16 m3, đất cấp I			100m3			0			0			216,984			216,984


			AB.23212			Vận chuyển tiếp 500m bằng  máy cạp 16 m3, đất cấp II			100m3			0			0			238,683			238,683


			AB.24111			Đào xúc đất bằng máy đào <=0,4 m3 và máy ủi <=110 CV, đất cấp I			100m3			0			19,665			397,748			417,413


			AB.24112			Đào xúc đất bằng máy đào <=0,4 m3 và máy ủi <=110 CV, đất cấp II			100m3			0			25,564			464,127			489,691


			AB.24113			Đào xúc đất bằng máy đào <=0,4 m3 và máy ủi <=110 CV, đất cấp III			100m3			0			31,857			628,925			660,782


			AB.24121			Đào xúc đất bằng máy đào <=0,8 m3 và máy ủi <=110 CV, đất cấp I			100m3			0			19,665			358,081			377,746


			AB.24122			Đào xúc đất bằng máy đào <=0,8 m3 và máy ủi <=110 CV, đất cấp II			100m3			0			25,564			425,720			451,284


			AB.24123			Đào xúc đất bằng máy đào <=0,8 m3 và máy ủi <=110 CV, đất cấp III			100m3			0			31,857			535,413			567,270


			AB.24124			Đào xúc đất bằng máy đào <=0,8 m3 và máy ủi <=110 CV, đất cấp IV			100m3			0			45,229			588,550			633,779


			AB.24131			Đào xúc đất bằng máy đào <=1,25 m3 và máy ủi <=110 CV, đất cấp I			100m3			0			19,665			387,309			406,974


			AB.24132			Đào xúc đất bằng máy đào <=1,25 m3 và máy ủi <=110 CV, đất cấp II			100m3			0			25,564			451,120			476,684


			AB.24133			Đào xúc đất bằng máy đào <=1,25 m3 và máy ủi <=110 CV, đất cấp III			100m3			0			31,857			525,351			557,208


			AB.24134			Đào xúc đất bằng máy đào <=1,25 m3 và máy ủi <=110 CV, đất cấp IV			100m3			0			45,229			707,937			753,166


			AB.24141			Đào xúc đất bằng máy đào <=1,6 m3 và máy ủi <=110 CV, đất cấp I			100m3			0			19,665			413,086			432,751


			AB.24142			Đào xúc đất bằng máy đào <=1,6 m3 và máy ủi <=110 CV, đất cấp II			100m3			0			25,564			470,742			496,306


			AB.24143			Đào xúc đất bằng máy đào <=1,6 m3 và máy ủi <=110 CV, đất cấp III			100m3			0			31,857			558,730			590,587


			AB.24144			Đào xúc đất bằng máy đào <=1,6 m3 và máy ủi <=110 CV, đất cấp IV			100m3			0			45,229			800,896			846,125


			AB.24151			Đào xúc đất bằng máy đào <=2,3 m3 và máy ủi <=110 CV, đất cấp I			100m3			0			19,665			441,503			461,168


			AB.24152			Đào xúc đất bằng máy đào <=2,3 m3 và máy ủi <=110 CV, đất cấp II			100m3			0			25,564			536,385			561,949


			AB.24153			Đào xúc đất bằng máy đào <=2,3 m3 và máy ủi <=110 CV, đất cấp III			100m3			0			31,857			675,596			707,453


			AB.24154			Đào xúc đất bằng máy đào <=2,3 m3 và máy ủi <=110 CV, đất cấp IV			100m3			0			45,229			954,614			999,843


			AB.24161			Đào xúc đất bằng máy đào <=3,6 m3 và máy ủi <=110 CV, đất cấp I			100m3			0			19,665			493,480			513,145


			AB.24162			Đào xúc đất bằng máy đào <=3,6 m3 và máy ủi <=110 CV, đất cấp II			100m3			0			25,564			599,234			624,798


			AB.24163			Đào xúc đất bằng máy đào <=3,6 m3 và máy ủi <=110 CV, đất cấp III			100m3			0			31,857			758,387			790,244


			AB.24164			Đào xúc đất bằng máy đào <=3,6 m3 và máy ủi <=110 CV, đất cấp IV			100m3			0			45,229			1,035,021			1,080,250


			AB.25111			Đào móng công trình, chiều rộng móng <=6 m, bằng máy đào <=0,8 m3, đất cấp I			100m3			0			186,814			458,243			645,057


			AB.25112			Đào móng công trình, chiều rộng móng <=6 m, bằng máy đào <=0,8 m3, đất cấp II			100m3			0			240,302			539,450			779,752


			AB.25113			Đào móng công trình, chiều rộng móng <=6 m, bằng máy đào <=0,8 m3, đất cấp III			100m3			0			294,183			754,070			1,048,253


			AB.25114			Đào móng công trình, chiều rộng móng <=6 m, bằng máy đào <=0,8 m3, đất cấp IV			100m3			0			318,960			874,431			1,193,391


			AB.25121			Đào móng công trình, chiều rộng móng <=6 m, bằng máy đào <=1,25 m3, đất cấp I			100m3			0			186,814			493,853			680,667


			AB.25122			Đào móng công trình, chiều rộng móng <=6 m, bằng máy đào <=1,25 m3, đất cấp II			100m3			0			240,302			575,121			815,423


			AB.25123			Đào móng công trình, chiều rộng móng <=6 m, bằng máy đào <=1,25 m3, đất cấp III			100m3			0			294,183			668,890			963,073


			AB.25124			Đào móng công trình, chiều rộng móng <=6 m, bằng máy đào <=1,25 m3, đất cấp IV			100m3			0			318,960			912,691			1,231,651


			AB.25131			Đào móng công trình, chiều rộng móng <=6 m, bằng máy đào <=1,6 m3, đất cấp I			100m3			0			186,814			515,617			702,431


			AB.25132			Đào móng công trình, chiều rộng móng <=6 m, bằng máy đào <=1,6 m3, đất cấp II			100m3			0			240,302			586,388			826,690


			AB.25133			Đào móng công trình, chiều rộng móng <=6 m, bằng máy đào <=1,6 m3, đất cấp III			100m3			0			294,183			692,545			986,728


			AB.25134			Đào móng công trình, chiều rộng móng <=6 m, bằng máy đào <=1,6 m3, đất cấp IV			100m3			0			318,960			1,000,904			1,319,864


			AB.25141			Đào móng công trình, chiều rộng móng <=6 m, bằng máy đào <=2,3 m3, đất cấp I			100m3			0			186,814			542,180			728,994


			AB.25142			Đào móng công trình, chiều rộng móng <=6 m, bằng máy đào <=2,3 m3, đất cấp II			100m3			0			240,302			658,118			898,420


			AB.25143			Đào móng công trình, chiều rộng móng <=6 m, bằng máy đào <=2,3 m3, đất cấp III			100m3			0			294,183			828,615			1,122,798


			AB.25144			Đào móng công trình, chiều rộng móng <=6 m, bằng máy đào <=2,3 m3, đất cấp IV			100m3			0			318,960			1,183,248			1,502,208


			AB.25211			Đào móng công trình, chiều rộng móng <=10 m, bằng máy đào <=0,8 m3, đất cấp I			100m3			0			72,759			436,491			509,250


			AB.25212			Đào móng công trình, chiều rộng móng <=10 m, bằng máy đào <=0,8 m3, đất cấp II			100m3			0			93,604			513,348			606,952


			AB.25213			Đào móng công trình, chiều rộng móng <=10 m, bằng máy đào <=0,8 m3, đất cấp III			100m3			0			115,235			649,660			764,895


			AB.25214			Đào móng công trình, chiều rộng móng <=10 m, bằng máy đào <=0,8 m3, đất cấp IV			100m3			0			171,869			832,377			1,004,246


			AB.25221			Đào móng công trình, chiều rộng móng <=10 m, bằng máy đào <=1,25 m3, đất cấp I			100m3			0			72,759			470,932			543,691


			AB.25222			Đào móng công trình, chiều rộng móng <=10 m, bằng máy đào <=1,25 m3, đất cấp II			100m3			0			93,604			548,032			641,636


			AB.25223			Đào móng công trình, chiều rộng móng <=10 m, bằng máy đào <=1,25 m3, đất cấp III			100m3			0			115,235			637,634			752,869


			AB.25224			Đào móng công trình, chiều rộng móng <=10 m, bằng máy đào <=1,25 m3, đất cấp IV			100m3			0			171,869			868,932			1,040,801


			AB.25231			Đào móng công trình, chiều rộng móng <=10 m, bằng máy đào <=1,6 m3, đất cấp I			100m3			0			72,759			495,397			568,156


			AB.25232			Đào móng công trình, chiều rộng móng <=10 m, bằng máy đào <=1,6 m3, đất cấp II			100m3			0			93,604			558,585			652,189


			AB.25233			Đào móng công trình, chiều rộng móng <=10 m, bằng máy đào <=1,6 m3, đất cấp III			100m3			0			115,235			659,687			774,922


			AB.25234			Đào móng công trình, chiều rộng móng <=10 m, bằng máy đào <=1,6 m3, đất cấp IV			100m3			0			171,869			952,881			1,124,750


			AB.25241			Đào móng công trình, chiều rộng móng <=10 m, bằng máy đào <=2,3 m3, đất cấp I			100m3			0			72,759			508,081			580,840


			AB.25242			Đào móng công trình, chiều rộng móng <=10 m, bằng máy đào <=2,3 m3, đất cấp II			100m3			0			93,604			630,838			724,442


			AB.25243			Đào móng công trình, chiều rộng móng <=10 m, bằng máy đào <=2,3 m3, đất cấp III			100m3			0			115,235			797,925			913,160


			AB.25244			Đào móng công trình, chiều rộng móng <=10 m, bằng máy đào <=2,3 m3, đất cấp IV			100m3			0			171,869			1,152,559			1,324,428


			AB.25311			Đào móng công trình, chiều rộng móng <=20 m, bằng máy đào <=0,8 m3, đất cấp I			100m3			0			47,195			433,488			480,683


			AB.25312			Đào móng công trình, chiều rộng móng <=20 m, bằng máy đào <=0,8 m3, đất cấp II			100m3			0			61,354			514,178			575,532


			AB.25313			Đào móng công trình, chiều rộng móng <=20 m, bằng máy đào <=0,8 m3, đất cấp III			100m3			0			76,299			649,973			726,272


			AB.25314			Đào móng công trình, chiều rộng móng <=20 m, bằng máy đào <=0,8 m3, đất cấp IV			100m3			0			117,594			829,273			946,867


			AB.25321			Đào móng công trình, chiều rộng móng <=20 m, bằng máy đào <=1,25 m3, đất cấp I			100m3			0			47,195			466,492			513,687


			AB.25322			Đào móng công trình, chiều rộng móng <=20 m, bằng máy đào <=1,25 m3, đất cấp II			100m3			0			61,354			546,974			608,328


			AB.25323			Đào móng công trình, chiều rộng móng <=20 m, bằng máy đào <=1,25 m3, đất cấp III			100m3			0			76,299			639,958			716,257


			AB.25324			Đào móng công trình, chiều rộng móng <=20 m, bằng máy đào <=1,25 m3, đất cấp IV			100m3			0			117,594			864,220			981,814


			AB.25331			Đào móng công trình, chiều rộng móng <=20 m, bằng máy đào <=1,6 m3, đất cấp I			100m3			0			47,195			471,219			518,414


			AB.25332			Đào móng công trình, chiều rộng móng <=20 m, bằng máy đào <=1,6 m3, đất cấp II			100m3			0			61,354			556,679			618,033


			AB.25333			Đào móng công trình, chiều rộng móng <=20 m, bằng máy đào <=1,6 m3, đất cấp III			100m3			0			76,299			659,831			736,130


			AB.25334			Đào móng công trình, chiều rộng móng <=20 m, bằng máy đào <=1,6 m3, đất cấp IV			100m3			0			117,594			939,911			1,057,505


			AB.25341			Đào móng công trình, chiều rộng móng <=20 m, bằng máy đào <=2,3 m3, đất cấp I			100m3			0			47,195			499,472			546,667


			AB.25342			Đào móng công trình, chiều rộng móng <=20 m, bằng máy đào <=2,3 m3, đất cấp II			100m3			0			61,354			621,633			682,987


			AB.25343			Đào móng công trình, chiều rộng móng <=20 m, bằng máy đào <=2,3 m3, đất cấp III			100m3			0			76,299			788,124			864,423


			AB.25344			Đào móng công trình, chiều rộng móng <=20 m, bằng máy đào <=2,3 m3, đất cấp IV			100m3			0			117,594			1,125,111			1,242,705


			AB.25351			Đào móng công trình, chiều rộng móng <=20 m, bằng máy đào <=3,6 m3, đất cấp I			100m3			0			47,195			557,560			604,755


			AB.25352			Đào móng công trình, chiều rộng móng <=20 m, bằng máy đào <=3,6 m3, đất cấp II			100m3			0			61,354			700,694			762,048


			AB.25353			Đào móng công trình, chiều rộng móng <=20 m, bằng máy đào <=3,6 m3, đất cấp III			100m3			0			76,299			891,887			968,186


			AB.25354			Đào móng công trình, chiều rộng móng <=20 m, bằng máy đào <=3,6 m3, đất cấp IV			100m3			0			117,594			1,269,981			1,387,575


			AB.25411			Đào móng công trình, chiều rộng móng >20 m, bằng máy đào <=0,8 m3, đất cấp I			100m3			0			42,869			411,736			454,605


			AB.25412			Đào móng công trình, chiều rộng móng >20 m, bằng máy đào <=0,8 m3, đất cấp II			100m3			0			55,926			488,076			544,002


			AB.25413			Đào móng công trình, chiều rộng móng >20 m, bằng máy đào <=0,8 m3, đất cấp III			100m3			0			69,141			615,170			684,311


			AB.25414			Đào móng công trình, chiều rộng móng >20 m, bằng máy đào <=0,8 m3, đất cấp IV			100m3			0			106,976			785,769			892,745


			AB.25421			Đào móng công trình, chiều rộng móng >20 m, bằng máy đào <=1,25 m3, đất cấp I			100m3			0			42,869			443,571			486,440


			AB.25422			Đào móng công trình, chiều rộng móng >20 m, bằng máy đào <=1,25 m3, đất cấp II			100m3			0			55,926			517,801			573,727


			AB.25423			Đào móng công trình, chiều rộng móng >20 m, bằng máy đào <=1,25 m3, đất cấp III			100m3			0			69,141			606,618			675,759


			AB.25424			Đào móng công trình, chiều rộng móng >20 m, bằng máy đào <=1,25 m3, đất cấp IV			100m3			0			106,976			820,461			927,437


			AB.25431			Đào móng công trình, chiều rộng móng >20 m, bằng máy đào <=1,6 m3, đất cấp I			100m3			0			42,869			461,109			503,978


			AB.25432			Đào móng công trình, chiều rộng móng >20 m, bằng máy đào <=1,6 m3, đất cấp II			100m3			0			55,926			526,348			582,274


			AB.25433			Đào móng công trình, chiều rộng móng >20 m, bằng máy đào <=1,6 m3, đất cấp III			100m3			0			69,141			624,445			693,586


			AB.25434			Đào móng công trình, chiều rộng móng >20 m, bằng máy đào <=1,6 m3, đất cấp IV			100m3			0			106,976			891,888			998,864


			AB.25441			Đào móng công trình, chiều rộng móng >20 m, bằng máy đào <=2,3 m3, đất cấp I			100m3			0			42,869			489,242			532,111


			AB.25442			Đào móng công trình, chiều rộng móng >20 m, bằng máy đào <=2,3 m3, đất cấp II			100m3			0			55,926			601,173			657,099


			AB.25443			Đào móng công trình, chiều rộng móng >20 m, bằng máy đào <=2,3 m3, đất cấp III			100m3			0			69,141			757,434			826,575


			AB.25444			Đào móng công trình, chiều rộng móng >20 m, bằng máy đào <=2,3 m3, đất cấp IV			100m3			0			106,976			1,063,732			1,170,708


			AB.25451			Đào móng công trình, chiều rộng móng >20 m, bằng máy đào <=3,6 m3, đất cấp I			100m3			0			42,869			557,560			600,429


			AB.25452			Đào móng công trình, chiều rộng móng >20 m, bằng máy đào <=3,6 m3, đất cấp II			100m3			0			55,926			679,334			735,260


			AB.25453			Đào móng công trình, chiều rộng móng >20 m, bằng máy đào <=3,6 m3, đất cấp III			100m3			0			69,141			849,167			918,308


			AB.25454			Đào móng công trình, chiều rộng móng >20 m, bằng máy đào <=3,6 m3, đất cấp IV			100m3			0			106,976			1,200,561			1,307,537


			AB.26111			Đào móng công trình trên nền đất mềm, yếu bằng tổ hợp 2 máy đào thuỷ lực 0,8 m3			100m3			0			412,957			870,081			1,283,038


			AB.26121			Đào móng công trình trên nền đất mềm, yếu bằng tổ hợp 3 máy đào thuỷ lực 0,8 m3			100m3			0			412,957			1,305,122			1,718,079


			AB.26131			Đào móng công trình trên nền đất mềm, yếu bằng tổ hợp 4 máy đào thuỷ lực 0,8 m3			100m3			0			412,957			1,740,162			2,153,119


			AB.27111			Đào kênh mương rộng <=6 m, máy đào <=0,8 m3, đất cấp  I			100m3			0			219,850			456,793			676,643


			AB.27112			Đào kênh mương rộng <=6 m, máy đào <=0,8 m3, đất cấp  II			100m3			0			274,518			535,100			809,618


			AB.27113			Đào kênh mương rộng <=6 m, máy đào <=0,8 m3, đất cấp  III			100m3			0			328,006			675,763			1,003,769


			AB.27114			Đào kênh mương rộng <=6 m, máy đào <=0,8 m3, đất cấp  IV			100m3			0			382,280			868,631			1,250,911


			AB.27121			Đào kênh mương rộng <=6 m, máy đào <=1,25 m3, đất cấp  I			100m3			0			219,850			493,853			713,703


			AB.27122			Đào kênh mương rộng <=6 m, máy đào <=1,25 m3, đất cấp  II			100m3			0			274,518			573,037			847,555


			AB.27123			Đào kênh mương rộng <=6 m, máy đào <=1,25 m3, đất cấp  III			100m3			0			328,006			666,806			994,812


			AB.27124			Đào kênh mương rộng <=6 m, máy đào <=1,25 m3, đất cấp  IV			100m3			0			382,280			910,607			1,292,887


			AB.27131			Đào kênh mương rộng <=6 m, máy đào <=1,6 m3, đất cấp  I			100m3			0			219,850			530,783			750,633


			AB.27132			Đào kênh mương rộng <=6 m, máy đào <=1,6 m3, đất cấp  II			100m3			0			274,518			596,498			871,016


			AB.27133			Đào kênh mương rộng <=6 m, máy đào <=1,6 m3, đất cấp  III			100m3			0			328,006			705,183			1,033,189


			AB.27134			Đào kênh mương rộng <=6 m, máy đào <=1,6 m3, đất cấp  IV			100m3			0			382,280			1,026,180			1,408,460


			AB.27141			Đào kênh mương rộng <=6 m, máy đào <=2,3 m3, đất cấp  I			100m3			0			219,850			569,459			789,309


			AB.27142			Đào kênh mương rộng <=6 m, máy đào <=2,3 m3, đất cấp  II			100m3			0			274,518			692,217			966,735


			AB.27143			Đào kênh mương rộng <=6 m, máy đào <=2,3 m3, đất cấp  III			100m3			0			328,006			869,534			1,197,540


			AB.27144			Đào kênh mương rộng <=6 m, máy đào <=2,3 m3, đất cấp  IV			100m3			0			382,280			1,241,217			1,623,497


			AB.27211			Đào kênh mương rộng <=10 m, máy đào <=0,8 m3, đất cấp  I			100m3			0			183,274			436,491			619,765


			AB.27212			Đào kênh mương rộng <=10 m, máy đào <=0,8 m3, đất cấp  II			100m3			0			228,896			514,798			743,694


			AB.27213			Đào kênh mương rộng <=10 m, máy đào <=0,8 m3, đất cấp  III			100m3			0			272,158			648,210			920,368


			AB.27214			Đào kênh mương rộng <=10 m, máy đào <=0,8 m3, đất cấp  IV			100m3			0			318,567			832,377			1,150,944


			AB.27221			Đào kênh mương rộng <=10 m, máy đào <=1,25 m3, đất cấp  I			100m3			0			183,274			475,100			658,374


			AB.27222			Đào kênh mương rộng <=10 m, máy đào <=1,25 m3, đất cấp  II			100m3			0			228,896			548,032			776,928


			AB.27223			Đào kênh mương rộng <=10 m, máy đào <=1,25 m3, đất cấp  III			100m3			0			272,158			637,634			909,792


			AB.27224			Đào kênh mương rộng <=10 m, máy đào <=1,25 m3, đất cấp  IV			100m3			0			318,567			875,183			1,193,750


			AB.27231			Đào kênh mương rộng <=10 m, máy đào <=1,6 m3, đất cấp  I			100m3			0			183,274			510,562			693,836


			AB.27232			Đào kênh mương rộng <=10 m, máy đào <=1,6 m3, đất cấp  II			100m3			0			228,896			573,751			802,647


			AB.27233			Đào kênh mương rộng <=10 m, máy đào <=1,6 m3, đất cấp  III			100m3			0			272,158			677,380			949,538


			AB.27234			Đào kênh mương rộng <=10 m, máy đào <=1,6 m3, đất cấp  IV			100m3			0			318,567			983,212			1,301,779


			AB.27241			Đào kênh mương rộng <=10 m, máy đào <=2,3 m3, đất cấp  I			100m3			0			183,274			545,590			728,864


			AB.27242			Đào kênh mương rộng <=10 m, máy đào <=2,3 m3, đất cấp  II			100m3			0			228,896			661,528			890,424


			AB.27243			Đào kênh mương rộng <=10 m, máy đào <=2,3 m3, đất cấp  III			100m3			0			272,158			842,254			1,114,412


			AB.27244			Đào kênh mương rộng <=10 m, máy đào <=2,3 m3, đất cấp  IV			100m3			0			318,567			1,186,658			1,505,225


			AB.27311			Đào kênh mương rộng <=20 m, máy đào <=0,8 m3, máy ủi <=110 CV, đất cấp  I			100m3			0			164,789			446,539			611,328


			AB.27312			Đào kênh mương rộng <=20 m, máy đào <=0,8 m3, máy ủi <=110 CV, đất cấp  II			100m3			0			206,872			530,130			737,002


			AB.27313			Đào kênh mương rộng <=20 m, máy đào <=0,8 m3, máy ủi <=110 CV, đất cấp  III			100m3			0			244,628			667,375			912,003


			AB.27314			Đào kênh mương rộng <=20 m, máy đào <=0,8 m3, máy ủi <=110 CV, đất cấp  IV			100m3			0			286,710			855,375			1,142,085


			AB.27321			Đào kênh mương rộng <=20 m, máy đào <=1,25 m3, máy ủi <=110 CV, đất cấp  I			100m3			0			164,789			481,078			645,867


			AB.27322			Đào kênh mương rộng <=20 m, máy đào <=1,25 m3, máy ủi <=110 CV, đất cấp  II			100m3			0			206,872			561,560			768,432


			AB.27323			Đào kênh mương rộng <=20 m, máy đào <=1,25 m3, máy ủi <=110 CV, đất cấp  III			100m3			0			244,628			677,466			922,094


			AB.27324			Đào kênh mương rộng <=20 m, máy đào <=1,25 m3, máy ủi <=110 CV, đất cấp  IV			100m3			0			286,710			916,314			1,203,024


			AB.27331			Đào kênh mương rộng <=20 m, máy đào <=1,6 m3, máy ủi <=110 CV, đất cấp  I			100m3			0			164,789			516,715			681,504


			AB.27332			Đào kênh mương rộng <=20 m, máy đào <=1,6 m3, máy ủi <=110 CV, đất cấp  II			100m3			0			206,872			587,009			793,881


			AB.27333			Đào kênh mương rộng <=20 m, máy đào <=1,6 m3, máy ủi <=110 CV, đất cấp  III			100m3			0			244,628			695,216			939,844


			AB.27334			Đào kênh mương rộng <=20 m, máy đào <=1,6 m3, máy ủi <=110 CV, đất cấp  IV			100m3			0			286,710			1,000,572			1,287,282


			AB.27341			Đào kênh mương rộng <=20 m, máy đào <=2,3 m3, máy ủi <=110 CV, đất cấp  I			100m3			0			164,789			550,621			715,410


			AB.27342			Đào kênh mương rộng <=20 m, máy đào <=2,3 m3, máy ủi <=110 CV, đất cấp  II			100m3			0			206,872			672,782			879,654


			AB.27343			Đào kênh mương rộng <=20 m, máy đào <=2,3 m3, máy ủi <=110 CV, đất cấp  III			100m3			0			244,628			846,093			1,090,721


			AB.27344			Đào kênh mương rộng <=20 m, máy đào <=2,3 m3, máy ủi <=110 CV, đất cấp  IV			100m3			0			286,710			1,196,720			1,483,430


			AB.27411			Đào kênh mương rộng >20 m, máy đào <=0,8 m3, máy ủi <=110 CV, đất cấp  I			100m3			0			156,530			413,946			570,476


			AB.27412			Đào kênh mương rộng >20 m, máy đào <=0,8 m3, máy ủi <=110 CV, đất cấp  II			100m3			0			190,353			487,765			678,118


			AB.27413			Đào kênh mương rộng >20 m, máy đào <=0,8 m3, máy ủi <=110 CV, đất cấp  III			100m3			0			225,356			613,789			839,145


			AB.27414			Đào kênh mương rộng >20 m, máy đào <=0,8 m3, máy ủi <=110 CV, đất cấp  IV			100m3			0			268,619			787,288			1,055,907


			AB.27421			Đào kênh mương rộng >20 m, máy đào <=1,25 m3, máy ủi <=110 CV, đất cấp  I			100m3			0			156,530			441,430			597,960


			AB.27422			Đào kênh mương rộng >20 m, máy đào <=1,25 m3, máy ủi <=110 CV, đất cấp  II			100m3			0			190,353			516,674			707,027


			AB.27423			Đào kênh mương rộng >20 m, máy đào <=1,25 m3, máy ủi <=110 CV, đất cấp  III			100m3			0			225,356			623,174			848,530


			AB.27424			Đào kênh mương rộng >20 m, máy đào <=1,25 m3, máy ủi <=110 CV, đất cấp  IV			100m3			0			268,619			845,352			1,113,971


			AB.27431			Đào kênh mương rộng >20 m, máy đào <=1,6 m3, máy ủi <=110 CV, đất cấp  I			100m3			0			156,530			474,133			630,663


			AB.27432			Đào kênh mương rộng >20 m, máy đào <=1,6 m3, máy ủi <=110 CV, đất cấp  II			100m3			0			190,353			538,302			728,655


			AB.27433			Đào kênh mương rộng >20 m, máy đào <=1,6 m3, máy ủi <=110 CV, đất cấp  III			100m3			0			225,356			637,857			863,213


			AB.27434			Đào kênh mương rộng >20 m, máy đào <=1,6 m3, máy ủi <=110 CV, đất cấp  IV			100m3			0			268,619			920,464			1,189,083


			AB.27441			Đào kênh mương rộng >20 m, máy đào <=2,3 m3, máy ủi <=110 CV, đất cấp  I			100m3			0			156,530			504,151			660,681


			AB.27442			Đào kênh mương rộng >20 m, máy đào <=2,3 m3, máy ủi <=110 CV, đất cấp  II			100m3			0			190,353			618,422			808,775


			AB.27443			Đào kênh mương rộng >20 m, máy đào <=2,3 m3, máy ủi <=110 CV, đất cấp  III			100m3			0			225,356			777,022			1,002,378


			AB.27444			Đào kênh mương rộng >20 m, máy đào <=2,3 m3, máy ủi <=110 CV, đất cấp  IV			100m3			0			268,619			1,100,370			1,368,989


			AB.27451			Đào kênh mương rộng >20 m, máy đào <=3,6 m3, máy ủi <=110 CV, đất cấp  I			100m3			0			156,530			571,440			727,970


			AB.27452			Đào kênh mương rộng >20 m, máy đào <=3,6 m3, máy ủi <=110 CV, đất cấp  II			100m3			0			190,353			697,483			887,836


			AB.27453			Đào kênh mương rộng >20 m, máy đào <=3,6 m3, máy ủi <=110 CV, đất cấp  III			100m3			0			225,356			876,926			1,102,282


			AB.27454			Đào kênh mương rộng >20 m, máy đào <=3,6 m3, máy ủi <=110 CV, đất cấp  IV			100m3			0			268,619			1,244,339			1,512,958


			AB.28111			Đào kênh mương, nền đường trên nền đất mềm, yếu bằng tổ hợp 2 máy đào thuỷ lực 0,8 m3			100m3			0			267,439			913,585			1,181,024


			AB.28121			Đào kênh mương, nền đường trên nền đất mềm, yếu bằng tổ hợp 3 máy đào thuỷ lực 0,8 m3			100m3			0			267,439			1,370,378			1,637,817


			AB.28131			Đào kênh mương, nền đường trên nền đất mềm, yếu bằng tổ hợp 4 máy đào thuỷ lực 0,8 m3			100m3			0			267,439			1,827,170			2,094,609


			AB.28211			Nạo vét kênh mương trên nền đất mềm, yếu bằng tổ hợp máy xáng cạp 1,25 m3 và máy đào thuỷ lực 0,8 m3			100m3			0			225,750			898,761			1,124,511


			AB.28221			Mở rộng kênh mương trên nền đất mềm, yếu bằng tổ hợp máy xáng cạp 1,25 m3 và máy đào thuỷ lực 0,8 m3			100m3			0			225,750			875,861			1,101,611


			AB.31111			Đào nền đường làm mới bằng máy đào <=0,4 m3, máy ủi <=110 CV, đổ lên phương tiện vận chuyển, đất cấp I			100m3			0			152,991			547,385			700,376


			AB.31112			Đào nền đường làm mới bằng máy đào <=0,4 m3, máy ủi <=110 CV, đổ lên phương tiện vận chuyển, đất cấp III			100m3			0			190,747			633,271			824,018


			AB.31113			Đào nền đường làm mới bằng máy đào <=0,4 m3, máy ủi <=110 CV, đổ lên phương tiện vận chuyển, đất cấp IV			100m3			0			227,716			770,582			998,298


			AB.31121			Đào nền đường làm mới bằng máy đào <=0,8 m3, máy ủi <=110 CV, đổ lên phương tiện vận chuyển, đất cấp I			100m3			0			152,991			490,010			643,001


			AB.31122			Đào nền đường làm mới bằng máy đào <=0,8 m3, máy ủi <=110 CV, đổ lên phương tiện vận chuyển, đất cấp II			100m3			0			190,747			577,951			768,698


			AB.31123			Đào nền đường làm mới bằng máy đào <=0,8 m3, máy ủi <=110 CV, đổ lên phương tiện vận chuyển, đất cấp III			100m3			0			227,716			719,546			947,262


			AB.31124			Đào nền đường làm mới bằng máy đào <=0,8 m3, máy ủi <=110 CV, đổ lên phương tiện vận chuyển, đất cấp IV			100m3			0			264,292			793,365			1,057,657


			AB.31131			Đào nền đường làm mới bằng máy đào <=1,25 m3, máy ủi <=110 CV, đổ lên phương tiện vận chuyển, đất cấp I			100m3			0			152,991			528,619			681,610


			AB.31132			Đào nền đường làm mới bằng máy đào <=1,25 m3, máy ủi <=110 CV, đổ lên phương tiện vận chuyển, đất cấp II			100m3			0			190,747			613,268			804,015


			AB.31133			Đào nền đường làm mới bằng máy đào <=1,25 m3, máy ủi <=110 CV, đổ lên phương tiện vận chuyển, đất cấp III			100m3			0			227,716			712,504			940,220


			AB.31134			Đào nền đường làm mới bằng máy đào <=1,25 m3, máy ủi <=110 CV, đổ lên phương tiện vận chuyển, đất cấp IV			100m3			0			264,292			954,449			1,218,741


			AB.31141			Đào nền đường làm mới bằng máy đào <=1,6 m3, máy ủi <=110 CV, đổ lên phương tiện vận chuyển, đất cấp I			100m3			0			152,991			564,081			717,072


			AB.31142			Đào nền đường làm mới bằng máy đào <=1,6 m3, máy ủi <=110 CV, đổ lên phương tiện vận chuyển, đất cấp II			100m3			0			190,747			636,903			827,650


			AB.31143			Đào nền đường làm mới bằng máy đào <=1,6 m3, máy ủi <=110 CV, đổ lên phương tiện vận chuyển, đất cấp III			100m3			0			227,716			750,166			977,882


			AB.31144			Đào nền đường làm mới bằng máy đào <=1,6 m3, máy ủi <=110 CV, đổ lên phương tiện vận chuyển, đất cấp IV			100m3			0			264,292			1,064,561			1,328,853


			AB.31151			Đào nền đường làm mới bằng máy đào <=2,3 m3, máy ủi <=110 CV, đổ lên phương tiện vận chuyển, đất cấp I			100m3			0			152,991			602,519			755,510


			AB.31152			Đào nền đường làm mới bằng máy đào <=2,3 m3, máy ủi <=110 CV, đổ lên phương tiện vận chuyển, đất cấp II			100m3			0			190,747			724,680			915,427


			AB.31153			Đào nền đường làm mới bằng máy đào <=2,3 m3, máy ủi <=110 CV, đổ lên phương tiện vận chuyển, đất cấp III			100m3			0			227,716			908,221			1,135,937


			AB.31154			Đào nền đường làm mới bằng máy đào <=2,3 m3, máy ủi <=110 CV, đổ lên phương tiện vận chuyển, đất cấp IV			100m3			0			264,292			1,268,007			1,532,299


			AB.31161			Đào nền đường làm mới bằng máy đào <=3,6 m3, máy ủi <=110 CV, đổ lên phương tiện vận chuyển, đất cấp I			100m3			0			152,991			651,599			804,590


			AB.31162			Đào nền đường làm mới bằng máy đào <=3,6 m3, máy ủi <=110 CV, đổ lên phương tiện vận chuyển, đất cấp II			100m3			0			190,747			784,053			974,800


			AB.31163			Đào nền đường làm mới bằng máy đào <=3,6 m3, máy ủi <=110 CV, đổ lên phương tiện vận chuyển, đất cấp III			100m3			0			227,716			985,926			1,213,642


			AB.31164			Đào nền đường làm mới bằng máy đào <=3,6 m3, máy ủi <=110 CV, đổ lên phương tiện vận chuyển, đất cấp IV			100m3			0			264,292			1,384,309			1,648,601


			AB.32111			Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=75 CV, vận chuyển trong phạm vi <=50 m, đất cấp I			100m3			0			129,786			367,578			497,364


			AB.32112			Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=75 CV, vận chuyển trong phạm vi <=50 m, đất cấp II			100m3			0			165,183			449,849			615,032


			AB.32113			Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=75 CV, vận chuyển trong phạm vi <=50 m, đất cấp III			100m3			0			192,713			540,423			733,136


			AB.32114			Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=75 CV, vận chuyển trong phạm vi <=50 m, đất cấp IV			100m3			0			212,378			714,023			926,401


			AB.32121			Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=110 CV, vận chuyển trong phạm vi <=50 m, đất cấp I			100m3			0			129,786			453,843			583,629


			AB.32122			Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=110 CV, vận chuyển trong phạm vi <=50 m, đất cấp II			100m3			0			165,183			555,529			720,712


			AB.32123			Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=110 CV, vận chuyển trong phạm vi <=50 m, đất cấp III			100m3			0			192,713			667,920			860,633


			AB.32124			Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=110 CV, vận chuyển trong phạm vi <=50 m, đất cấp IV			100m3			0			212,378			901,263			1,113,641


			AB.32131			Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=140 CV, vận chuyển trong phạm vi <=50 m, đất cấp I			100m3			0			129,786			595,965			725,751


			AB.32132			Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=140 CV, vận chuyển trong phạm vi <=50 m, đất cấp II			100m3			0			165,183			741,509			906,692


			AB.32133			Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=140 CV, vận chuyển trong phạm vi <=50 m, đất cấp III			100m3			0			192,713			906,970			1,099,683


			AB.32134			Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=140 CV, vận chuyển trong phạm vi <=50 m, đất cấp IV			100m3			0			212,378			1,222,571			1,434,949


			AB.32141			Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=180 CV, vận chuyển trong phạm vi <=50 m, đất cấp I			100m3			0			129,786			672,875			802,661


			AB.32142			Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=180 CV, vận chuyển trong phạm vi <=50 m, đất cấp II			100m3			0			165,183			788,108			953,291


			AB.32143			Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=180 CV, vận chuyển trong phạm vi <=50 m, đất cấp III			100m3			0			192,713			878,647			1,071,360


			AB.32144			Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=180 CV, vận chuyển trong phạm vi <=50 m, đất cấp IV			100m3			0			212,378			1,249,037			1,461,415


			AB.32151			Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=240 CV, vận chuyển trong phạm vi <=50 m, đất cấp I			100m3			0			129,786			545,444			675,230


			AB.32152			Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=240 CV, vận chuyển trong phạm vi <=50 m, đất cấp II			100m3			0			165,183			649,459			814,642


			AB.32153			Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=240 CV, vận chuyển trong phạm vi <=50 m, đất cấp III			100m3			0			192,713			771,232			963,945


			AB.32154			Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=240 CV, vận chuyển trong phạm vi <=50 m, đất cấp IV			100m3			0			212,378			1,040,149			1,252,527


			AB.32161			Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=320 CV, vận chuyển trong phạm vi <=50 m, đất cấp I			100m3			0			129,786			616,069			745,855


			AB.32162			Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=320 CV, vận chuyển trong phạm vi <=50 m, đất cấp II			100m3			0			165,183			704,079			869,262


			AB.32163			Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=320 CV, vận chuyển trong phạm vi <=50 m, đất cấp III			100m3			0			192,713			776,783			969,496


			AB.32164			Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=320 CV, vận chuyển trong phạm vi <=50 m, đất cấp IV			100m3			0			212,378			1,048,465			1,260,843


			AB.32171			Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=75 CV, vận chuyển trong phạm vi <=70 m, đất cấp I			100m3			0			129,786			449,095			578,881


			AB.32172			Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=75 CV, vận chuyển trong phạm vi <=70 m, đất cấp II			100m3			0			165,183			566,086			731,269


			AB.32173			Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=75 CV, vận chuyển trong phạm vi <=70 m, đất cấp III			100m3			0			192,713			804,597			997,310


			AB.32174			Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=75 CV, vận chuyển trong phạm vi <=70 m, đất cấp IV			100m3			0			212,378			1,086,130			1,298,508


			AB.32181			Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=110 CV, vận chuyển trong phạm vi <=70 m, đất cấp I			100m3			0			129,786			613,330			743,116


			AB.32182			Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=110 CV, vận chuyển trong phạm vi <=70 m, đất cấp II			100m3			0			165,183			748,198			913,381


			AB.32183			Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=110 CV, vận chuyển trong phạm vi <=70 m, đất cấp III			100m3			0			192,713			899,123			1,091,836


			AB.32184			Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=110 CV, vận chuyển trong phạm vi <=70 m, đất cấp IV			100m3			0			212,378			1,213,815			1,426,193


			AB.32191			Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=140 CV, vận chuyển trong phạm vi <=70 m, đất cấp I			100m3			0			129,786			775,214			905,000


			AB.32192			Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=140 CV, vận chuyển trong phạm vi <=70 m, đất cấp II			100m3			0			165,183			827,304			992,487


			AB.32193			Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=140 CV, vận chuyển trong phạm vi <=70 m, đất cấp III			100m3			0			192,713			1,061,706			1,254,419


			AB.32194			Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=140 CV, vận chuyển trong phạm vi <=70 m, đất cấp IV			100m3			0			212,378			1,433,993			1,646,371


			AB.32201			Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=180 CV, vận chuyển trong phạm vi <=70 m, đất cấp I			100m3			0			129,786			833,377			963,163


			AB.32202			Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=180 CV, vận chuyển trong phạm vi <=70 m, đất cấp II			100m3			0			165,183			1,047,380			1,212,563


			AB.32203			Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=180 CV, vận chuyển trong phạm vi <=70 m, đất cấp III			100m3			0			192,713			1,405,424			1,598,137


			AB.32204			Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=180 CV, vận chuyển trong phạm vi <=70 m, đất cấp IV			100m3			0			212,378			1,674,986			1,887,364


			AB.32211			Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=240 CV, vận chuyển trong phạm vi <=70 m, đất cấp I			100m3			0			129,786			847,341			977,127


			AB.32212			Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=240 CV, vận chuyển trong phạm vi <=70 m, đất cấp II			100m3			0			165,183			1,050,297			1,215,480


			AB.32213			Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=240 CV, vận chuyển trong phạm vi <=70 m, đất cấp III			100m3			0			192,713			1,529,780			1,722,493


			AB.32214			Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=240 CV, vận chuyển trong phạm vi <=70 m, đất cấp IV			100m3			0			212,378			2,065,076			2,277,454


			AB.32221			Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=320 CV, vận chuyển trong phạm vi <=70 m, đất cấp I			100m3			0			129,786			696,426			826,212


			AB.32222			Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=320 CV, vận chuyển trong phạm vi <=70 m, đất cấp II			100m3			0			165,183			838,007			1,003,190


			AB.32223			Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=320 CV, vận chuyển trong phạm vi <=70 m, đất cấp III			100m3			0			192,713			1,071,424			1,264,137


			AB.32224			Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=320 CV, vận chuyển trong phạm vi <=70 m, đất cấp IV			100m3			0			212,378			1,446,423			1,658,801


			AB.32231			Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=75 CV, vận chuyển trong phạm vi <=100 m, đất cấp I			100m3			0			129,786			689,870			819,656


			AB.32232			Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=75 CV, vận chuyển trong phạm vi <=100 m, đất cấp II			100m3			0			165,183			845,355			1,010,538


			AB.32233			Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=75 CV, vận chuyển trong phạm vi <=100 m, đất cấp III			100m3			0			192,713			1,157,834			1,350,547


			AB.32234			Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=75 CV, vận chuyển trong phạm vi <=100 m, đất cấp IV			100m3			0			212,378			1,563,151			1,775,529


			AB.32241			Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=110 CV, vận chuyển trong phạm vi <=100 m, đất cấp I			100m3			0			129,786			853,096			982,882


			AB.32242			Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=110 CV, vận chuyển trong phạm vi <=100 m, đất cấp II			100m3			0			165,183			1,037,202			1,202,385


			AB.32243			Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=110 CV, vận chuyển trong phạm vi <=100 m, đất cấp III			100m3			0			192,713			1,245,927			1,438,640


			AB.32244			Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=110 CV, vận chuyển trong phạm vi <=100 m, đất cấp IV			100m3			0			212,378			1,681,573			1,893,951


			AB.32251			Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=140 CV, vận chuyển trong phạm vi <=100 m, đất cấp I			100m3			0			129,786			937,611			1,067,397


			AB.32252			Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=140 CV, vận chuyển trong phạm vi <=100 m, đất cấp II			100m3			0			165,183			1,190,398			1,355,581


			AB.32253			Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=140 CV, vận chuyển trong phạm vi <=100 m, đất cấp III			100m3			0			192,713			1,627,031			1,819,744


			AB.32254			Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=140 CV, vận chuyển trong phạm vi <=100 m, đất cấp IV			100m3			0			212,378			2,195,419			2,407,797


			AB.32261			Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=180 CV, vận chuyển trong phạm vi <=100 m, đất cấp I			100m3			0			129,786			1,072,073			1,201,859


			AB.32262			Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=180 CV, vận chuyển trong phạm vi <=100 m, đất cấp II			100m3			0			165,183			1,286,076			1,451,259


			AB.32263			Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=180 CV, vận chuyển trong phạm vi <=100 m, đất cấp III			100m3			0			192,713			1,753,179			1,945,892


			AB.32264			Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=180 CV, vận chuyển trong phạm vi <=100 m, đất cấp IV			100m3			0			212,378			2,366,380			2,578,758


			AB.32271			Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=240 CV, vận chuyển trong phạm vi <=100 m, đất cấp I			100m3			0			129,786			1,078,203			1,207,989


			AB.32272			Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=240 CV, vận chuyển trong phạm vi <=100 m, đất cấp II			100m3			0			165,183			1,301,455			1,466,638


			AB.32273			Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=240 CV, vận chuyển trong phạm vi <=100 m, đất cấp III			100m3			0			192,713			1,778,401			1,971,114


			AB.32274			Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=240 CV, vận chuyển trong phạm vi <=100 m, đất cấp IV			100m3			0			212,378			2,402,491			2,614,869


			AB.32281			Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=320 CV, vận chuyển trong phạm vi <=100 m, đất cấp I			100m3			0			129,786			971,935			1,101,721


			AB.32282			Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=320 CV, vận chuyển trong phạm vi <=100 m, đất cấp II			100m3			0			165,183			1,048,465			1,213,648


			AB.32283			Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=320 CV, vận chuyển trong phạm vi <=100 m, đất cấp III			100m3			0			192,713			1,274,230			1,466,943


			AB.32284			Đào nền đường làm mới bằng máy ủi <=320 CV, vận chuyển trong phạm vi <=100 m, đất cấp IV			100m3			0			212,378			1,718,106			1,930,484


			AB.33111			Đào nền đường làm mới bằng máy cạp 9 m3, vận chuyển trong phạm vi <=300 m, đất cấp I			100m3			0			203,332			906,381			1,109,713


			AB.33112			Đào nền đường làm mới bằng máy cạp 9 m3, vận chuyển trong phạm vi <=300 m, đất cấp II			100m3			0			265,472			982,436			1,247,908


			AB.33121			Đào nền đường làm mới bằng máy cạp 16 m3, vận chuyển trong phạm vi <=300 m, đất cấp I			100m3			0			203,332			682,377			885,709


			AB.33122			Đào nền đường làm mới bằng máy cạp 16 m3, vận chuyển trong phạm vi <=300 m, đất cấp II			100m3			0			265,472			739,633			1,005,105


			AB.33131			Đào nền đường làm mới bằng máy cạp 9 m3, vận chuyển trong phạm vi <=500 m, đất cấp I			100m3			0			203,332			1,141,431			1,344,763


			AB.33132			Đào nền đường làm mới bằng máy cạp 9 m3, vận chuyển trong phạm vi <=500 m, đất cấp II			100m3			0			265,472			1,239,675			1,505,147


			AB.33141			Đào nền đường làm mới bằng máy cạp 16 m3, vận chuyển trong phạm vi <=500 m, đất cấp I			100m3			0			203,332			863,410			1,066,742


			AB.33142			Đào nền đường làm mới bằng máy cạp 16 m3, vận chuyển trong phạm vi <=500 m, đất cấp II			100m3			0			265,472			934,598			1,200,070


			AB.33151			Đào nền đường làm mới bằng máy cạp 9 m3, vận chuyển trong phạm vi <=700 m, đất cấp I			100m3			0			203,332			1,333,897			1,537,229


			AB.33152			Đào nền đường làm mới bằng máy cạp 9 m3, vận chuyển trong phạm vi <=700 m, đất cấp II			100m3			0			265,472			1,443,163			1,708,635


			AB.33161			Đào nền đường làm mới bằng máy cạp 16 m3, vận chuyển trong phạm vi <=700 m, đất cấp I			100m3			0			203,332			1,004,575			1,207,907


			AB.33162			Đào nền đường làm mới bằng máy cạp 16 m3, vận chuyển trong phạm vi <=700 m, đất cấp II			100m3			0			265,472			1,083,530			1,349,002


			AB.33171			Đào nền đường làm mới bằng máy cạp 9 m3, vận chuyển trong phạm vi <=1000 m, đất cấp I			100m3			0			203,332			1,607,944			1,811,276


			AB.33172			Đào nền đường làm mới bằng máy cạp 9 m3, vận chuyển trong phạm vi <=1000 m, đất cấp II			100m3			0			265,472			1,746,977			2,012,449


			AB.33181			Đào nền đường làm mới bằng máy cạp 16 m3, vận chuyển trong phạm vi <=1000 m, đất cấp I			100m3			0			203,332			1,207,843			1,411,175


			AB.33182			Đào nền đường làm mới bằng máy cạp 16 m3, vận chuyển trong phạm vi <=1000 m, đất cấp II			100m3			0			265,472			1,311,596			1,577,068


			AB.33191			Vận chuyển tiếp 500 m bằng máy cạp 9m3, đất cấp I			100m3			0			0			317,874			317,874


			AB.33192			Vận chuyển tiếp 500 m bằng máy cạp 9m3, đất cấp II			100m3			0			0			346,340			346,340


			AB.33201			Vận chuyển tiếp 500 m bằng máy cạp 16 m3, đất cấp I			100m3			0			0			232,483			232,483


			AB.33202			Vận chuyển tiếp 500 m bằng máy cạp 16 m3, đất cấp II			100m3			0			0			254,182			254,182


			AB.34110			San đất bãi thải bằng máy ủi 110 CV			100m3			0			0			98,475			98,475


			AB.34120			San đá bãi thải bằng máy ủi 110 CV			100m3			0			0			138,080			138,080


			AB.34210			San đất bãi thải bằng máy ủi 140 CV			100m3			0			0			131,756			131,756


			AB.34220			San đá bãi thải bằng máy ủi 140 CV			100m3			0			0			183,845			183,845


			AB.34310			San đất bãi thải bằng máy ủi 180 CV			100m3			0			0			150,214			150,214


			AB.34320			San đá bãi thải bằng máy ủi 180 CV			100m3			0			0			209,888			209,888


			AB.35110			Đào đất trong khung vây phòng nước các trụ trên cạn			100m3			0			2,174,473			13,492,578			15,667,051


			AB.36110			Xói hút bùn trong khung vây phòng nước trên cạn			100m3			2,617			12,461			122,195			137,273


			AB.36120			Xói hút bùn trong khung vây phòng nước dưới nước			100m3			2,617			26,418			483,826			512,861


			AB.41111			Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=300m, ôtô 5T, đất cấp I			100m3			0			0			434,851			434,851


			AB.41112			Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=300m, ôtô 5T, đất cấp II			100m3			0			0			543,891			543,891


			AB.41113			Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=300m, ôtô 5T, đất cấp III			100m3			0			0			652,930			652,930


			AB.41114			Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=300m, ôtô 5T, đất cấp IV			100m3			0			0			718,223			718,223


			AB.41121			Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=300m, ôtô 7T, đất cấp I			100m3			0			0			428,139			428,139


			AB.41122			Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=300m, ôtô 7T, đất cấp II			100m3			0			0			480,232			480,232


			AB.41123			Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=300m, ôtô 7T, đất cấp III			100m3			0			0			602,325			602,325


			AB.41124			Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=300m, ôtô 7T, đất cấp IV			100m3			0			0			659,302			659,302


			AB.41131			Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=300m, ôtô 10T, đất cấp I			100m3			0			0			489,624			489,624


			AB.41132			Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=300m, ôtô 10T, đất cấp II			100m3			0			0			543,482			543,482


			AB.41133			Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=300m, ôtô 10T, đất cấp III			100m3			0			0			587,548			587,548


			AB.41134			Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=300m, ôtô 10T, đất cấp IV			100m3			0			0			646,303			646,303


			AB.41141			Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=300m, ôtô 12T, đất cấp I			100m3			0			0			468,100			468,100


			AB.41142			Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=300m, ôtô 12T, đất cấp II			100m3			0			0			523,237			523,237


			AB.41143			Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=300m, ôtô 12T, đất cấp III			100m3			0			0			607,630			607,630


			AB.41144			Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=300m, ôtô 12T, đất cấp IV			100m3			0			0			652,640			652,640


			AB.41151			Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=300m, ôtô 22T, đất cấp I			100m3			0			0			636,481			636,481


			AB.41152			Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=300m, ôtô 22T, đất cấp II			100m3			0			0			709,483			709,483


			AB.41153			Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=300m, ôtô 22T, đất cấp III			100m3			0			0			823,547			823,547


			AB.41154			Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=300m, ôtô 22T, đất cấp IV			100m3			0			0			885,142			885,142


			AB.41161			Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=300m, ôtô 27T, đất cấp I			100m3			0			0			559,074			559,074


			AB.41162			Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=300m, ôtô 27T, đất cấp II			100m3			0			0			631,602			631,602


			AB.41163			Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=300m, ôtô 27T, đất cấp III			100m3			0			0			991,223			991,223


			AB.41164			Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=300m, ôtô 27T, đất cấp IV			100m3			0			0			1,184,632			1,184,632


			AB.41211			Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=500m, ôtô 5T, đất cấp I			100m3			0			0			543,891			543,891


			AB.41212			Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=500m, ôtô 5T, đất cấp II			100m3			0			0			622,242			622,242


			AB.41213			Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=500m, ôtô 5T, đất cấp III			100m3			0			0			803,104			803,104


			AB.41214			Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=500m, ôtô 5T, đất cấp IV			100m3			0			0			822,692			822,692


			AB.41221			Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=500m, ôtô 7T, đất cấp I			100m3			0			0			542,093			542,093


			AB.41222			Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=500m, ôtô 7T, đất cấp II			100m3			0			0			626,744			626,744


			AB.41223			Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=500m, ôtô 7T, đất cấp III			100m3			0			0			700,000			700,000


			AB.41224			Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=500m, ôtô 7T, đất cấp IV			100m3			0			0			756,976			756,976


			AB.41231			Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=500m, ôtô 10T, đất cấp I			100m3			0			0			530,752			530,752


			AB.41232			Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=500m, ôtô 10T, đất cấp II			100m3			0			0			592,444			592,444


			AB.41233			Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=500m, ôtô 10T, đất cấp III			100m3			0			0			646,303			646,303


			AB.41234			Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=500m, ôtô 10T, đất cấp IV			100m3			0			0			705,058			705,058


			AB.41241			Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=500m, ôtô 12T, đất cấp I			100m3			0			0			537,865			537,865


			AB.41242			Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=500m, ôtô 12T, đất cấp II			100m3			0			0			600,879			600,879


			AB.41243			Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=500m, ôtô 12T, đất cấp III			100m3			0			0			675,145			675,145


			AB.41244			Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=500m, ôtô 12T, đất cấp IV			100m3			0			0			731,407			731,407


			AB.41251			Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=500m, ôtô 22T, đất cấp I			100m3			0			0			732,296			732,296


			AB.41252			Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=500m, ôtô 22T, đất cấp II			100m3			0			0			821,266			821,266


			AB.41253			Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=500m, ôtô 22T, đất cấp III			100m3			0			0			935,331			935,331


			AB.41254			Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=500m, ôtô 22T, đất cấp IV			100m3			0			0			1,003,770			1,003,770


			AB.41261			Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=500m, ôtô 27T, đất cấp I			100m3			0			0			776,659			776,659


			AB.41262			Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=500m, ôtô 27T, đất cấp II			100m3			0			0			858,254			858,254


			AB.41263			Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=500m, ôtô 27T, đất cấp III			100m3			0			0			1,078,861			1,078,861


			AB.41264			Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=500m, ôtô 27T, đất cấp IV			100m3			0			0			1,133,258			1,133,258


			AB.41311			Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=700m, ôtô 5T, đất cấp I			100m3			0			0			621,589			621,589


			AB.41312			Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=700m, ôtô 5T, đất cấp II			100m3			0			0			724,752			724,752


			AB.41313			Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=700m, ôtô 5T, đất cấp III			100m3			0			0			848,809			848,809


			AB.41314			Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=700m, ôtô 5T, đất cấp IV			100m3			0			0			932,384			932,384


			AB.41321			Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=700m, ôtô 7T, đất cấp I			100m3			0			0			603,139			603,139


			AB.41322			Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=700m, ôtô 7T, đất cấp II			100m3			0			0			708,139			708,139


			AB.41323			Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=700m, ôtô 7T, đất cấp III			100m3			0			0			813,953			813,953


			AB.41324			Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=700m, ôtô 7T, đất cấp IV			100m3			0			0			870,930			870,930


			AB.41331			Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=700m, ôtô 10T, đất cấp I			100m3			0			0			583,631			583,631


			AB.41332			Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=700m, ôtô 10T, đất cấp II			100m3			0			0			652,179			652,179


			AB.41333			Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=700m, ôtô 10T, đất cấp III			100m3			0			0			714,850			714,850


			AB.41334			Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=700m, ôtô 10T, đất cấp IV			100m3			0			0			783,398			783,398


			AB.41341			Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=700m, ôtô 12T, đất cấp I			100m3			0			0			603,129			603,129


			AB.41342			Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=700m, ôtô 12T, đất cấp II			100m3			0			0			653,765			653,765


			AB.41343			Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=700m, ôtô 12T, đất cấp III			100m3			0			0			753,911			753,911


			AB.41344			Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=700m, ôtô 12T, đất cấp IV			100m3			0			0			821,426			821,426


			AB.41351			Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=700m, ôtô 22T, đất cấp I			100m3			0			0			777,922			777,922


			AB.41352			Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=700m, ôtô 22T, đất cấp II			100m3			0			0			871,455			871,455


			AB.41353			Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=700m, ôtô 22T, đất cấp III			100m3			0			0			1,022,020			1,022,020


			AB.41354			Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=700m, ôtô 22T, đất cấp IV			100m3			0			0			1,113,272			1,113,272


			AB.41361			Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=700m, ôtô 27T, đất cấp I			100m3			0			0			852,210			852,210


			AB.41362			Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=700m, ôtô 27T, đất cấp II			100m3			0			0			930,782			930,782


			AB.41363			Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=700m, ôtô 27T, đất cấp III			100m3			0			0			1,293,425			1,293,425


			AB.41364			Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=700m, ôtô 27T, đất cấp IV			100m3			0			0			1,356,887			1,356,887


			AB.41411			Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=1000m, ôtô 5T, đất cấp I			100m3			0			0			725,405			725,405


			AB.41412			Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=1000m, ôtô 5T, đất cấp II			100m3			0			0			868,397			868,397


			AB.41413			Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=1000m, ôtô 5T, đất cấp III			100m3			0			0			1,044,688			1,044,688


			AB.41414			Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=1000m, ôtô 5T, đất cấp IV			100m3			0			0			1,109,981			1,109,981


			AB.41421			Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=1000m, ôtô 7T, đất cấp I			100m3			0			0			693,488			693,488


			AB.41422			Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=1000m, ôtô 7T, đất cấp II			100m3			0			0			813,953			813,953


			AB.41423			Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=1000m, ôtô 7T, đất cấp III			100m3			0			0			976,744			976,744


			AB.41424			Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=1000m, ôtô 7T, đất cấp IV			100m3			0			0			1,041,860			1,041,860


			AB.41431			Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=1000m, ôtô 10T, đất cấp I			100m3			0			0			670,784			670,784


			AB.41432			Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=1000m, ôtô 10T, đất cấp II			100m3			0			0			754,020			754,020


			AB.41433			Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=1000m, ôtô 10T, đất cấp III			100m3			0			0			822,567			822,567


			AB.41434			Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=1000m, ôtô 10T, đất cấp IV			100m3			0			0			900,907			900,907


			AB.41441			Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=1000m, ôtô 12T, đất cấp I			100m3			0			0			686,397			686,397


			AB.41442			Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=1000m, ôtô 12T, đất cấp II			100m3			0			0			776,416			776,416


			AB.41443			Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=1000m, ôtô 12T, đất cấp III			100m3			0			0			866,436			866,436


			AB.41444			Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=1000m, ôtô 12T, đất cấp IV			100m3			0			0			945,202			945,202


			AB.41451			Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=1000m, ôtô 22T, đất cấp I			100m3			0			0			942,175			942,175


			AB.41452			Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=1000m, ôtô 22T, đất cấp II			100m3			0			0			1,051,677			1,051,677


			AB.41453			Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=1000m, ôtô 22T, đất cấp III			100m3			0			0			1,254,712			1,254,712


			AB.41454			Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=1000m, ôtô 22T, đất cấp IV			100m3			0			0			1,282,088			1,282,088


			AB.41461			Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=1000m, ôtô 27T, đất cấp I			100m3			0			0			1,009,355			1,009,355


			AB.41462			Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=1000m, ôtô 27T, đất cấp II			100m3			0			0			1,208,808			1,208,808


			AB.41463			Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=1000m, ôtô 27T, đất cấp III			100m3			0			0			1,417,327			1,417,327


			AB.41464			Vận chuyển đấtbằng ôtô tự đổ, phạm vi <=1000m, ôtô 27T, đất cấp IV			100m3			0			0			1,556,340			1,556,340


			AB.42111			Vận chuyển đất tiếp cự ly <=2 km bằng ôtô tự đổ 5T, đất cấp I			100m3			0			0			430,934			430,934


			AB.42112			Vận chuyển đất tiếp cự ly <=2 km bằng ôtô tự đổ 5T, đất cấp II			100m3			0			0			470,110			470,110


			AB.42113			Vận chuyển đất tiếp cự ly <=2 km bằng ôtô tự đổ 5T, đất cấp III			100m3			0			0			561,520			561,520


			AB.42114			Vận chuyển đất tiếp cự ly <=2 km bằng ôtô tự đổ 5T, đất cấp IV			100m3			0			0			574,578			574,578


			AB.42121			Vận chuyển đất tiếp cự ly <=2 km bằng ôtô tự đổ 7T, đất cấp I			100m3			0			0			350,000			350,000


			AB.42122			Vận chuyển đất tiếp cự ly <=2 km bằng ôtô tự đổ 7T, đất cấp II			100m3			0			0			366,279			366,279


			AB.42123			Vận chuyển đất tiếp cự ly <=2 km bằng ôtô tự đổ 7T, đất cấp III			100m3			0			0			390,697			390,697


			AB.42124			Vận chuyển đất tiếp cự ly <=2 km bằng ôtô tự đổ 7T, đất cấp IV			100m3			0			0			406,977			406,977


			AB.42131			Vận chuyển đất tiếp cự ly <=2 km bằng ôtô tự đổ 10T, đất cấp I			100m3			0			0			293,774			293,774


			AB.42132			Vận chuyển đất tiếp cự ly <=2 km bằng ôtô tự đổ 10T, đất cấp II			100m3			0			0			332,944			332,944


			AB.42133			Vận chuyển đất tiếp cự ly <=2 km bằng ôtô tự đổ 10T, đất cấp III			100m3			0			0			372,114			372,114


			AB.42134			Vận chuyển đất tiếp cự ly <=2 km bằng ôtô tự đổ 10T, đất cấp IV			100m3			0			0			411,284			411,284


			AB.42141			Vận chuyển đất tiếp cự ly <=2 km bằng ôtô tự đổ 12T, đất cấp I			100m3			0			0			315,067			315,067


			AB.42142			Vận chuyển đất tiếp cự ly <=2 km bằng ôtô tự đổ 12T, đất cấp II			100m3			0			0			360,077			360,077


			AB.42143			Vận chuyển đất tiếp cự ly <=2 km bằng ôtô tự đổ 12T, đất cấp III			100m3			0			0			405,087			405,087


			AB.42144			Vận chuyển đất tiếp cự ly <=2 km bằng ôtô tự đổ 12T, đất cấp IV			100m3			0			0			461,349			461,349


			AB.42151			Vận chuyển đất tiếp cự ly <=2 km bằng ôtô tự đổ 22T, đất cấp I			100m3			0			0			426,602			426,602


			AB.42152			Vận chuyển đất tiếp cự ly <=2 km bằng ôtô tự đổ 22T, đất cấp II			100m3			0			0			488,197			488,197


			AB.42153			Vận chuyển đất tiếp cự ly <=2 km bằng ôtô tự đổ 22T, đất cấp III			100m3			0			0			549,792			549,792


			AB.42154			Vận chuyển đất tiếp cự ly <=2 km bằng ôtô tự đổ 22T, đất cấp IV			100m3			0			0			625,075			625,075


			AB.42161			Vận chuyển đất tiếp cự ly <=2 km bằng ôtô tự đổ 27T, đất cấp I			100m3			0			0			423,083			423,083


			AB.42162			Vận chuyển đất tiếp cự ly <=2 km bằng ôtô tự đổ 27T, đất cấp II			100m3			0			0			483,523			483,523


			AB.42163			Vận chuyển đất tiếp cự ly <=2 km bằng ôtô tự đổ 27T, đất cấp III			100m3			0			0			543,964			543,964


			AB.42164			Vận chuyển đất tiếp cự ly <=2 km bằng ôtô tự đổ 27T, đất cấp IV			100m3			0			0			619,514			619,514


			AB.42211			Vận chuyển đất tiếp cự ly <=4 km bằng ôtô tự đổ 5T, đất cấp I			100m3			0			0			346,053			346,053


			AB.42212			Vận chuyển đất tiếp cự ly <=4 km bằng ôtô tự đổ 5T, đất cấp II			100m3			0			0			391,758			391,758


			AB.42213			Vận chuyển đất tiếp cự ly <=4 km bằng ôtô tự đổ 5T, đất cấp III			100m3			0			0			430,934			430,934


			AB.42214			Vận chuyển đất tiếp cự ly <=4 km bằng ôtô tự đổ 5T, đất cấp IV			100m3			0			0			476,639			476,639


			AB.42221			Vận chuyển đất tiếp cự ly <=4 km bằng ôtô tự đổ 7T, đất cấp I			100m3			0			0			309,302			309,302


			AB.42222			Vận chuyển đất tiếp cự ly <=4 km bằng ôtô tự đổ 7T, đất cấp II			100m3			0			0			333,721			333,721


			AB.42223			Vận chuyển đất tiếp cự ly <=4 km bằng ôtô tự đổ 7T, đất cấp III			100m3			0			0			341,860			341,860


			AB.42224			Vận chuyển đất tiếp cự ly <=4 km bằng ôtô tự đổ 7T, đất cấp IV			100m3			0			0			374,418			374,418


			AB.42231			Vận chuyển đất tiếp cự ly <=4 km bằng ôtô tự đổ 10T, đất cấp I			100m3			0			0			225,227			225,227


			AB.42232			Vận chuyển đất tiếp cự ly <=4 km bằng ôtô tự đổ 10T, đất cấp II			100m3			0			0			264,397			264,397


			AB.42233			Vận chuyển đất tiếp cự ly <=4 km bằng ôtô tự đổ 10T, đất cấp III			100m3			0			0			293,774			293,774


			AB.42234			Vận chuyển đất tiếp cự ly <=4 km bằng ôtô tự đổ 10T, đất cấp IV			100m3			0			0			332,944			332,944


			AB.42241			Vận chuyển đất tiếp cự ly <=4 km bằng ôtô tự đổ 12T, đất cấp I			100m3			0			0			236,301			236,301


			AB.42242			Vận chuyển đất tiếp cự ly <=4 km bằng ôtô tự đổ 12T, đất cấp II			100m3			0			0			281,310			281,310


			AB.42243			Vận chuyển đất tiếp cự ly <=4 km bằng ôtô tự đổ 12T, đất cấp III			100m3			0			0			315,067			315,067


			AB.42244			Vận chuyển đất tiếp cự ly <=4 km bằng ôtô tự đổ 12T, đất cấp IV			100m3			0			0			371,330			371,330


			AB.42251			Vận chuyển đất tiếp cự ly <=4 km bằng ôtô tự đổ 22T, đất cấp I			100m3			0			0			319,381			319,381


			AB.42252			Vận chuyển đất tiếp cự ly <=4 km bằng ôtô tự đổ 22T, đất cấp II			100m3			0			0			380,976			380,976


			AB.42253			Vận chuyển đất tiếp cự ly <=4 km bằng ôtô tự đổ 22T, đất cấp III			100m3			0			0			426,602			426,602


			AB.42254			Vận chuyển đất tiếp cự ly <=4 km bằng ôtô tự đổ 22T, đất cấp IV			100m3			0			0			504,166			504,166


			AB.42261			Vận chuyển đất tiếp cự ly <=4 km bằng ôtô tự đổ 27T, đất cấp I			100m3			0			0			317,312			317,312


			AB.42262			Vận chuyển đất tiếp cự ly <=4 km bằng ôtô tự đổ 27T, đất cấp II			100m3			0			0			377,753			377,753


			AB.42263			Vận chuyển đất tiếp cự ly <=4 km bằng ôtô tự đổ 27T, đất cấp III			100m3			0			0			423,083			423,083


			AB.42264			Vận chuyển đất tiếp cự ly <=4 km bằng ôtô tự đổ 27T, đất cấp IV			100m3			0			0			498,633			498,633


			AB.42311			Vận chuyển đất tiếp cự ly <=7 km bằng ôtô tự đổ 5T, đất cấp I			100m3			0			0			287,289			287,289


			AB.42312			Vận chuyển đất tiếp cự ly <=7 km bằng ôtô tự đổ 5T, đất cấp II			100m3			0			0			348,665			348,665


			AB.42313			Vận chuyển đất tiếp cự ly <=7 km bằng ôtô tự đổ 5T, đất cấp III			100m3			0			0			380,005			380,005


			AB.42314			Vận chuyển đất tiếp cự ly <=7 km bằng ôtô tự đổ 5T, đất cấp IV			100m3			0			0			430,934			430,934


			AB.42321			Vận chuyển đất tiếp cự ly <=7 km bằng ôtô tự đổ 7T, đất cấp I			100m3			0			0			301,163			301,163


			AB.42322			Vận chuyển đất tiếp cự ly <=7 km bằng ôtô tự đổ 7T, đất cấp II			100m3			0			0			309,302			309,302


			AB.42323			Vận chuyển đất tiếp cự ly <=7 km bằng ôtô tự đổ 7T, đất cấp III			100m3			0			0			325,581			325,581


			AB.42324			Vận chuyển đất tiếp cự ly <=7 km bằng ôtô tự đổ 7T, đất cấp IV			100m3			0			0			333,721			333,721


			AB.42331			Vận chuyển đất tiếp cự ly <=7 km bằng ôtô tự đổ 10T, đất cấp I			100m3			0			0			195,849			195,849


			AB.42332			Vận chuyển đất tiếp cự ly <=7 km bằng ôtô tự đổ 10T, đất cấp II			100m3			0			0			215,434			215,434


			AB.42333			Vận chuyển đất tiếp cự ly <=7 km bằng ôtô tự đổ 10T, đất cấp III			100m3			0			0			235,019			235,019


			AB.42334			Vận chuyển đất tiếp cự ly <=7 km bằng ôtô tự đổ 10T, đất cấp IV			100m3			0			0			283,982			283,982


			AB.42341			Vận chuyển đất tiếp cự ly <=7 km bằng ôtô tự đổ 12T, đất cấp I			100m3			0			0			192,416			192,416


			AB.42342			Vận chuyển đất tiếp cự ly <=7 km bằng ôtô tự đổ 12T, đất cấp II			100m3			0			0			225,048			225,048


			AB.42343			Vận chuyển đất tiếp cự ly <=7 km bằng ôtô tự đổ 12T, đất cấp III			100m3			0			0			247,553			247,553


			AB.42344			Vận chuyển đất tiếp cự ly <=7 km bằng ôtô tự đổ 12T, đất cấp IV			100m3			0			0			292,563			292,563


			AB.42351			Vận chuyển đất tiếp cự ly <=7 km bằng ôtô tự đổ 22T, đất cấp I			100m3			0			0			260,068			260,068


			AB.42352			Vận chuyển đất tiếp cự ly <=7 km bằng ôtô tự đổ 22T, đất cấp II			100m3			0			0			305,694			305,694


			AB.42353			Vận chuyển đất tiếp cự ly <=7 km bằng ôtô tự đổ 22T, đất cấp III			100m3			0			0			335,350			335,350


			AB.42354			Vận chuyển đất tiếp cự ly <=7 km bằng ôtô tự đổ 22T, đất cấp IV			100m3			0			0			396,945			396,945


			AB.42361			Vận chuyển đất tiếp cự ly <=7 km bằng ôtô tự đổ 27T, đất cấp I			100m3			0			0			259,894			259,894


			AB.42362			Vận chuyển đất tiếp cự ly <=7 km bằng ôtô tự đổ 27T, đất cấp II			100m3			0			0			302,202			302,202


			AB.42363			Vận chuyển đất tiếp cự ly <=7 km bằng ôtô tự đổ 27T, đất cấp III			100m3			0			0			332,422			332,422


			AB.42364			Vận chuyển đất tiếp cự ly <=7 km bằng ôtô tự đổ 27T, đất cấp IV			100m3			0			0			362,642			362,642


			AB.42411			Vận chuyển đất tiếp cự ly >7 km bằng ôtô tự đổ 5T, đất cấp I			100m3			0			0			177,597			177,597


			AB.42412			Vận chuyển đất tiếp cự ly >7 km bằng ôtô tự đổ 5T, đất cấp II			100m3			0			0			216,120			216,120


			AB.42413			Vận chuyển đất tiếp cự ly >7 km bằng ôtô tự đổ 5T, đất cấp III			100m3			0			0			235,708			235,708


			AB.42414			Vận chuyển đất tiếp cự ly >7 km bằng ôtô tự đổ 5T, đất cấp IV			100m3			0			0			267,701			267,701


			AB.42421			Vận chuyển đất tiếp cự ly >7 km bằng ôtô tự đổ 7T, đất cấp I			100m3			0			0			186,395			186,395


			AB.42422			Vận chuyển đất tiếp cự ly >7 km bằng ôtô tự đổ 7T, đất cấp II			100m3			0			0			192,093			192,093


			AB.42423			Vận chuyển đất tiếp cự ly >7 km bằng ôtô tự đổ 7T, đất cấp III			100m3			0			0			203,488			203,488


			AB.42424			Vận chuyển đất tiếp cự ly >7 km bằng ôtô tự đổ 7T, đất cấp IV			100m3			0			0			206,744			206,744


			AB.42431			Vận chuyển đất tiếp cự ly >7 km bằng ôtô tự đổ 10T, đất cấp I			100m3			0			0			121,427			121,427


			AB.42432			Vận chuyển đất tiếp cự ly >7 km bằng ôtô tự đổ 10T, đất cấp II			100m3			0			0			133,178			133,178


			AB.42433			Vận chuyển đất tiếp cự ly >7 km bằng ôtô tự đổ 10T, đất cấp III			100m3			0			0			141,991			141,991


			AB.42434			Vận chuyển đất tiếp cự ly >7 km bằng ôtô tự đổ 10T, đất cấp IV			100m3			0			0			175,285			175,285


			AB.42441			Vận chuyển đất tiếp cự ly >7 km bằng ôtô tự đổ 12T, đất cấp I			100m3			0			0			119,276			119,276


			AB.42442			Vận chuyển đất tiếp cự ly >7 km bằng ôtô tự đổ 12T, đất cấp II			100m3			0			0			139,530			139,530


			AB.42443			Vận chuyển đất tiếp cự ly >7 km bằng ôtô tự đổ 12T, đất cấp III			100m3			0			0			153,033			153,033


			AB.42444			Vận chuyển đất tiếp cự ly >7 km bằng ôtô tự đổ 12T, đất cấp IV			100m3			0			0			181,164			181,164


			AB.42451			Vận chuyển đất tiếp cự ly >7 km bằng ôtô tự đổ 22T, đất cấp I			100m3			0			0			161,972			161,972


			AB.42452			Vận chuyển đất tiếp cự ly >7 km bằng ôtô tự đổ 22T, đất cấp II			100m3			0			0			191,629			191,629


			AB.42453			Vận chuyển đất tiếp cự ly >7 km bằng ôtô tự đổ 22T, đất cấp III			100m3			0			0			209,879			209,879


			AB.42454			Vận chuyển đất tiếp cự ly >7 km bằng ôtô tự đổ 22T, đất cấp IV			100m3			0			0			246,380			246,380


			AB.42461			Vận chuyển đất tiếp cự ly >7 km bằng ôtô tự đổ 27T, đất cấp I			100m3			0			0			163,189			163,189


			AB.42462			Vận chuyển đất tiếp cự ly >7 km bằng ôtô tự đổ 27T, đất cấp II			100m3			0			0			187,365			187,365


			AB.42463			Vận chuyển đất tiếp cự ly >7 km bằng ôtô tự đổ 27T, đất cấp III			100m3			0			0			205,497			205,497


			AB.42464			Vận chuyển đất tiếp cự ly >7 km bằng ôtô tự đổ 27T, đất cấp IV			100m3			0			0			226,652			226,652


			AB.51111			Phá đá mặt bằng công trình bằng máy khoan đường kính 42 mm, đá cấp I			100m3			2,067,741			978,513			4,720,715			7,766,969


			AB.51112			Phá đá mặt bằng công trình bằng máy khoan đường kính 42 mm, đá cấp II			100m3			1,700,974			748,275			2,873,171			5,322,420


			AB.51113			Phá đá mặt bằng công trình bằng máy khoan đường kính 42 mm, đá cấp III			100m3			1,471,402			652,342			2,361,938			4,485,682


			AB.51114			Phá đá mặt bằng công trình bằng máy khoan đường kính 42 mm, đá cấp IV			100m3			1,265,350			537,223			1,509,769			3,312,342


			AB.51121			Phá đá mặt bằng công trình bằng máy khoan đường kính 76 mm, đá cấp I			100m3			1,070,544			282,042			2,909,664			4,262,250


			AB.51122			Phá đá mặt bằng công trình bằng máy khoan đường kính 76 mm, đá cấp II			100m3			924,067			259,658			2,619,650			3,803,375


			AB.51123			Phá đá mặt bằng công trình bằng máy khoan đường kính 76 mm, đá cấp III			100m3			833,430			237,273			2,026,270			3,096,973


			AB.51124			Phá đá mặt bằng công trình bằng máy khoan đường kính 76 mm, đá cấp IV			100m3			770,205			228,320			1,191,923			2,190,448


			AB.51131			Phá đá mặt bằng công trình bằng máy khoan đường kính 105 mm, đá cấp I			100m3			1,239,401			268,611			3,341,935			4,849,947


			AB.51132			Phá đá mặt bằng công trình bằng máy khoan đường kính 105 mm, đá cấp II			100m3			1,059,866			247,293			2,865,079			4,172,238


			AB.51133			Phá đá mặt bằng công trình bằng máy khoan đường kính 105 mm, đá cấp III			100m3			895,777			225,975			2,006,975			3,128,727


			AB.51134			Phá đá mặt bằng công trình bằng máy khoan đường kính 105 mm, đá cấp IV			100m3			782,330			217,447			1,505,214			2,504,991


			AB.51211			Phá đá hố móng công trình bằng máy khoan đường kính 42 mm, đá cấp I			100m3			2,252,402			1,087,237			5,245,126			8,584,765


			AB.51212			Phá đá hố móng công trình bằng máy khoan đường kính 42 mm, đá cấp II			100m3			1,861,716			831,416			3,192,793			5,885,925


			AB.51213			Phá đá hố móng công trình bằng máy khoan đường kính 42 mm, đá cấp III			100m3			1,613,631			724,824			2,625,016			4,963,471


			AB.51214			Phá đá hố móng công trình bằng máy khoan đường kính 42 mm, đá cấp IV			100m3			1,395,685			596,914			1,678,050			3,670,649


			AB.51221			Phá đá hố móng công trình bằng máy khoan đường kính 76 mm, đá cấp I			100m3			1,179,525			338,450			3,232,674			4,750,649


			AB.51222			Phá đá hố móng công trình bằng máy khoan đường kính 76 mm, đá cấp II			100m3			1,019,904			311,589			2,910,741			4,242,234


			AB.51223			Phá đá hố móng công trình bằng máy khoan đường kính 76 mm, đá cấp III			100m3			920,611			284,728			2,251,679			3,457,018


			AB.51224			Phá đá hố móng công trình bằng máy khoan đường kính 76 mm, đá cấp IV			100m3			851,474			260,937			1,324,091			2,436,502


			AB.51231			Phá đá hố móng công trình bằng máy khoan đường kính 105 mm, đá cấp I			100m3			1,323,700			322,334			3,515,419			5,161,453


			AB.51232			Phá đá hố móng công trình bằng máy khoan đường kính 105 mm, đá cấp II			100m3			1,134,001			296,752			3,014,851			4,445,604


			AB.51233			Phá đá hố móng công trình bằng máy khoan đường kính 105 mm, đá cấp III			100m3			963,271			271,170			2,112,002			3,346,443


			AB.51234			Phá đá hố móng công trình bằng máy khoan đường kính 105 mm, đá cấp IV			100m3			843,179			260,937			1,584,386			2,688,502


			AB.51311			Phá đá kênh mương, nền đường bằng máy khoan đường kính 42 mm, đá cấp I			100m3			2,160,138			1,032,875			4,982,920			8,175,933


			AB.51312			Phá đá kênh mương, nền đường bằng máy khoan đường kính 42 mm, đá cấp II			100m3			1,781,345			789,845			3,032,580			5,603,770


			AB.51313			Phá đá kênh mương, nền đường bằng máy khoan đường kính 42 mm, đá cấp III			100m3			1,542,450			688,583			2,493,913			4,724,946


			AB.51314			Phá đá kênh mương, nền đường bằng máy khoan đường kính 42 mm, đá cấp IV			100m3			1,330,517			567,069			1,593,473			3,491,059


			AB.51321			Phá đá kênh mương, nền đường bằng máy khoan đường kính 76 mm, đá cấp I			100m3			1,125,134			310,267			3,071,169			4,506,570


			AB.51322			Phá đá kênh mương, nền đường bằng máy khoan đường kính 76 mm, đá cấp II			100m3			972,051			285,623			2,765,598			4,023,272


			AB.51323			Phá đá kênh mương, nền đường bằng máy khoan đường kính 76 mm, đá cấp III			100m3			877,131			261,022			2,140,299			3,278,452


			AB.51324			Phá đá kênh mương, nền đường bằng máy khoan đường kính 76 mm, đá cấp IV			100m3			810,850			251,173			1,258,409			2,320,432


			AB.51331			Phá đá kênh mương, nền đường bằng máy khoan đường kính 105 mm, đá cấp I			100m3			1,271,013			295,473			3,414,678			4,981,164


			AB.51332			Phá đá kênh mương, nền đường bằng máy khoan đường kính 105 mm, đá cấp II			100m3			1,087,675			272,022			2,924,894			4,284,591


			AB.51333			Phá đá kênh mương, nền đường bằng máy khoan đường kính 105 mm, đá cấp III			100m3			921,096			248,572			2,048,704			3,218,372


			AB.51334			Phá đá kênh mương, nền đường bằng máy khoan đường kính 105 mm, đá cấp IV			100m3			805,182			239,192			1,535,355			2,579,729


			AB.51611			Đào phá đá chiều dày <=0,5 m bằng búa căn, đá cấp I			m3			0			60,118			291,030			351,148


			AB.51612			Đào phá đá chiều dày <=0,5 m bằng búa căn, đá cấp II			m3			0			54,575			263,375			317,950


			AB.51613			Đào phá đá chiều dày <=0,5 m bằng búa căn, đá cấp III			m3			0			49,032			235,719			284,751


			AB.51614			Đào phá đá chiều dày <=0,5 m bằng búa căn, đá cấp IV			m3			0			42,637			208,720			251,357


			AB.52111			Đào xúc đá sau nổ mìn lên phương tiện vận chuyển bằng máy đào <=0,8 m3			100m3			0			76,746			896,329			973,075


			AB.52121			Đào xúc đá sau nổ mìn lên phương tiện vận chuyển bằng máy đào <=1,2 m3			100m3			0			76,746			1,045,875			1,122,621


			AB.52131			Đào xúc đá sau nổ mìn lên phương tiện vận chuyển bằng máy đào <=1,6 m3			100m3			0			76,746			1,175,440			1,252,186


			AB.52141			Đào xúc đá sau nổ mìn lên phương tiện vận chuyển bằng máy đào <=2,3 m3			100m3			0			76,746			1,277,121			1,353,867


			AB.52151			Đào xúc đá sau nổ mìn lên phương tiện vận chuyển bằng máy đào <=3,6 m3			100m3			0			76,746			1,644,935			1,721,681


			AB.53111			Vận chuyển đá bằng ôtô tự đổ trong phạm vi <=300 m bằng ôtô 5 tấn			100m3			0			0			1,019,224			1,019,224


			AB.53121			Vận chuyển đá bằng ôtô tự đổ trong phạm vi <=300 m bằng ôtô 7 tấn			100m3			0			0			988,953			988,953


			AB.53131			Vận chuyển đá bằng ôtô tự đổ trong phạm vi <=300 m bằng ôtô 10 tấn			100m3			0			0			954,766			954,766


			AB.53141			Vận chuyển đá bằng ôtô tự đổ trong phạm vi <=300 m bằng ôtô 12 tấn			100m3			0			0			978,960			978,960


			AB.53151			Vận chuyển đá bằng ôtô tự đổ trong phạm vi <=300 m bằng ôtô 22 tấn			100m3			0			0			1,485,123			1,485,123


			AB.53161			Vận chuyển đá bằng ôtô tự đổ trong phạm vi <=300 m bằng ôtô 27 tấn			100m3			0			0			1,598,649			1,598,649


			AB.53211			Vận chuyển đá bằng ôtô tự đổ trong phạm vi <=500 m bằng ôtô 5 tấn			100m3			0			0			1,096,922			1,096,922


			AB.53221			Vận chuyển đá bằng ôtô tự đổ trong phạm vi <=500 m bằng ôtô 7 tấn			100m3			0			0			1,159,883			1,159,883


			AB.53231			Vận chuyển đá bằng ôtô tự đổ trong phạm vi <=500 m bằng ôtô 10 tấn			100m3			0			0			1,057,587			1,057,587


			AB.53241			Vận chuyển đá bằng ôtô tự đổ trong phạm vi <=500 m bằng ôtô 12 tấn			100m3			0			0			1,097,110			1,097,110


			AB.53251			Vận chuyển đá bằng ôtô tự đổ trong phạm vi <=500 m bằng ôtô 22 tấn			100m3			0			0			1,560,406			1,560,406


			AB.53261			Vận chuyển đá bằng ôtô tự đổ trong phạm vi <=500 m bằng ôtô 27 tấn			100m3			0			0			1,680,243			1,680,243


			AB.53311			Vận chuyển đá bằng ôtô tự đổ trong phạm vi <=700 m bằng ôtô 5 tấn			100m3			0			0			1,116,510			1,116,510


			AB.53321			Vận chuyển đá bằng ôtô tự đổ trong phạm vi <=700 m bằng ôtô 7 tấn			100m3			0			0			1,280,348			1,280,348


			AB.53331			Vận chuyển đá bằng ôtô tự đổ trong phạm vi <=700 m bằng ôtô 10 tấn			100m3			0			0			1,177,055			1,177,055


			AB.53341			Vận chuyển đá bằng ôtô tự đổ trong phạm vi <=700 m bằng ôtô 12 tấn			100m3			0			0			1,226,513			1,226,513


			AB.53351			Vận chuyển đá bằng ôtô tự đổ trong phạm vi <=700 m bằng ôtô 22 tấn			100m3			0			0			1,790,817			1,790,817


			AB.53361			Vận chuyển đá bằng ôtô tự đổ trong phạm vi <=700 m bằng ôtô 27 tấn			100m3			0			0			1,928,049			1,928,049


			AB.53411			Vận chuyển đá bằng ôtô tự đổ trong phạm vi <=1000 m bằng ôtô 5 tấn			100m3			0			0			1,476,275			1,476,275


			AB.53421			Vận chuyển đá bằng ôtô tự đổ trong phạm vi <=1000 m bằng ôtô 7 tấn			100m3			0			0			1,562,790			1,562,790


			AB.53431			Vận chuyển đá bằng ôtô tự đổ trong phạm vi <=1000 m bằng ôtô 10 tấn			100m3			0			0			1,351,361			1,351,361


			AB.53441			Vận chuyển đá bằng ôtô tự đổ trong phạm vi <=1000 m bằng ôtô 12 tấn			100m3			0			0			1,418,929			1,418,929


			AB.53451			Vận chuyển đá bằng ôtô tự đổ trong phạm vi <=1000 m bằng ôtô 22 tấn			100m3			0			0			2,114,760			2,114,760


			AB.53461			Vận chuyển đá bằng ôtô tự đổ trong phạm vi <=1000 m bằng ôtô 27 tấn			100m3			0			0			2,278,603			2,278,603


			AB.54111			Vận chuyển tiếp đá bằng ôtô tự đổ cự ly <=2 km bằng ôtô 5 tấn			100m3			0			0			584,372			584,372


			AB.54121			Vận chuyển tiếp đá bằng ôtô tự đổ cự ly <=2 km bằng ôtô 7 tấn			100m3			0			0			630,814			630,814


			AB.54131			Vận chuyển tiếp đá bằng ôtô tự đổ cự ly <=2 km bằng ôtô 10 tấn			100m3			0			0			637,490			637,490


			AB.54141			Vận chuyển tiếp đá bằng ôtô tự đổ cự ly <=2 km bằng ôtô 12 tấn			100m3			0			0			657,141			657,141


			AB.54151			Vận chuyển tiếp đá bằng ôtô tự đổ cự ly <=2 km bằng ôtô 22 tấn			100m3			0			0			946,737			946,737


			AB.54161			Vận chuyển tiếp đá bằng ôtô tự đổ cự ly <=2 km bằng ôtô 27 tấn			100m3			0			0			1,027,487			1,027,487


			AB.54211			Vận chuyển tiếp đá bằng ôtô tự đổ cự ly <=4 km bằng ôtô 5 tấn			100m3			0			0			535,403			535,403


			AB.54221			Vận chuyển tiếp đá bằng ôtô tự đổ cự ly <=4 km bằng ôtô 7 tấn			100m3			0			0			568,953			568,953


			AB.54231			Vận chuyển tiếp đá bằng ôtô tự đổ cự ly <=4 km bằng ôtô 10 tấn			100m3			0			0			582,652			582,652


			AB.54241			Vận chuyển tiếp đá bằng ôtô tự đổ cự ly <=4 km bằng ôtô 12 tấn			100m3			0			0			603,129			603,129


			AB.54251			Vận chuyển tiếp đá bằng ôtô tự đổ cự ly <=4 km bằng ôtô 22 tấn			100m3			0			0			782,484			782,484


			AB.54261			Vận chuyển tiếp đá bằng ôtô tự đổ cự ly <=4 km bằng ôtô 27 tấn			100m3			0			0			846,166			846,166


			AB.54311			Vận chuyển tiếp đá bằng ôtô tự đổ cự ly <=7 km bằng ôtô 5 tấn			100m3			0			0			477,292			477,292


			AB.54321			Vận chuyển tiếp đá bằng ôtô tự đổ cự ly <=7 km bằng ôtô 7 tấn			100m3			0			0			517,674			517,674


			AB.54331			Vận chuyển tiếp đá bằng ôtô tự đổ cự ly <=7 km bằng ôtô 10 tấn			100m3			0			0			449,474			449,474


			AB.54341			Vận chuyển tiếp đá bằng ôtô tự đổ cự ly <=7 km bằng ôtô 12 tấn			100m3			0			0			451,222			451,222


			AB.54351			Vận chuyển tiếp đá bằng ôtô tự đổ cự ly <=7 km bằng ôtô 22 tấn			100m3			0			0			613,668			613,668


			AB.54361			Vận chuyển tiếp đá bằng ôtô tự đổ cự ly <=7 km bằng ôtô 27 tấn			100m3			0			0			664,844			664,844


			AB.54411			Vận chuyển tiếp đá bằng ôtô tự đổ cự ly >7 km bằng ôtô 5 tấn			100m3			0			0			346,053			346,053


			AB.54421			Vận chuyển tiếp đá bằng ôtô tự đổ cự ly >7 km bằng ôtô 7 tấn			100m3			0			0			374,418			374,418


			AB.54431			Vận chuyển tiếp đá bằng ôtô tự đổ cự ly >7 km bằng ôtô 10 tấn			100m3			0			0			293,774			293,774


			AB.54441			Vận chuyển tiếp đá bằng ôtô tự đổ cự ly >7 km bằng ôtô 12 tấn			100m3			0			0			303,815			303,815


			AB.54451			Vận chuyển tiếp đá bằng ôtô tự đổ cự ly >7 km bằng ôtô 22 tấn			100m3			0			0			433,446			433,446


			AB.54461			Vận chuyển tiếp đá bằng ôtô tự đổ cự ly >7 km bằng ôtô 27 tấn			100m3			0			0			483,523			483,523


			AB.55111			ủi đá sau nổ mìn trong phạm vi <=50m bằng máy ủi <=140 CV			100m3			0			0			1,179,674			1,179,674


			AB.55121			ủi đá sau nổ mìn trong phạm vi <=50m bằng máy ủi <=180 CV			100m3			0			0			1,316,942			1,316,942


			AB.55131			ủi đá sau nổ mìn trong phạm vi <=50m bằng máy ủi <=240 CV			100m3			0			0			1,090,888			1,090,888


			AB.55141			ủi đá sau nổ mìn trong phạm vi <=50m bằng máy ủi <=320 CV			100m3			0			0			1,109,690			1,109,690


			AB.55151			ủi đá sau nổ mìn trong phạm vi <=70m bằng máy ủi <=140 CV			100m3			0			0			1,501,403			1,501,403


			AB.55161			ủi đá sau nổ mìn trong phạm vi <=70m bằng máy ủi <=180 CV			100m3			0			0			1,749,064			1,749,064


			AB.55171			ủi đá sau nổ mìn trong phạm vi <=70m bằng máy ủi <=240 CV			100m3			0			0			1,725,125			1,725,125


			AB.55181			ủi đá sau nổ mìn trong phạm vi <=70m bằng máy ủi <=320 CV			100m3			0			0			1,530,606			1,530,606


			AB.55191			ủi đá sau nổ mìn trong phạm vi <=100m bằng máy ủi <=140 CV			100m3			0			0			2,298,066			2,298,066


			AB.55201			ủi đá sau nổ mìn trong phạm vi <=100m bằng máy ủi <=180 CV			100m3			0			0			2,489,844			2,489,844


			AB.55211			ủi đá sau nổ mìn trong phạm vi <=100m bằng máy ủi <=240 CV			100m3			0			0			2,460,841			2,460,841


			AB.55221			ủi đá sau nổ mìn trong phạm vi <=100m bằng máy ủi <=320 CV			100m3			0			0			1,798,463			1,798,463


			AB.55311			Xúc đá hỗn hợp lên phương tiện vận chuyển bằng máy đào dung tích gầu <=1,25m3			100m3			0			47,038			744,488			791,526


			AB.55312			Xúc đá hỗn hợp lên phương tiện vận chuyển bằng máy đào dung tích gầu <=1,6m3			100m3			0			47,038			842,021			889,059


			AB.55313			Xúc đá hỗn hợp lên phương tiện vận chuyển bằng máy đào dung tích gầu <=2,3m3			100m3			0			47,038			1,002,155			1,049,193


			AB.55314			Xúc đá hỗn hợp lên phương tiện vận chuyển bằng máy đào dung tích gầu <=3,6m3			100m3			0			47,038			1,086,292			1,133,330


			AB.55321			Xúc đá tảng, cục bê tông, đường kính 0,4-1m lên phương tiện vận chuyển bằng máy đào			100m3			0			47,038			5,505,294			5,552,332


			AB.55322			Xúc đá tảng, cục bê tông, đường kính >1m lên phương tiện vận chuyển bằng máy đào			100vi			0			47,038			4,951,333			4,998,371


			AB.56111			Vận chuyển đá hỗn hợp bằng ôtô tự đổ trong phạm vi <=300m, ôtô <=12Tấn			100m3			0			0			685,272			685,272


			AB.56121			Vận chuyển đá hỗn hợp bằng ôtô tự đổ trong phạm vi <=300m, ôtô <=27Tấn			100m3			0			0			1,245,072			1,245,072


			AB.56122			Vận chuyển đá tảng đường kính 0,4-1m bằng ôtô tự đổ trong phạm vi <=300m, ôtô <=27Tấn			100m3			0			0			4,140,167			4,140,167


			AB.56123			Vận chuyển đá tảng, cục bê tông đường kính >1m bằng ôtô tự đổ trong phạm vi <=300m, ôtô <=27Tấn			100vi			0			0			3,726,151			3,726,151


			AB.56211			Vận chuyển đá hỗn hợp bằng ôtô tự đổ trong phạm vi <=500m, ôtô <=12Tấn			100m3			0			0			768,540			768,540


			AB.56221			Vận chuyển đá hỗn hợp bằng ôtô tự đổ trong phạm vi <=500m, ôtô <=27Tấn			100m3			0			0			1,396,173			1,396,173


			AB.56222			Vận chuyển đá tảng, cục bê tông, đường kính 0,4-1m bằng ôtô tự đổ trong phạm vi <=500m, ôtô <=27Tấn			100m3			0			0			4,348,687			4,348,687


			AB.56223			Vận chuyển đá tảng, cục bê tông đường kính >1m bằng ôtô tự đổ trong phạm vi <=500m, ôtô <=27Tấn			100vi			0			0			3,913,516			3,913,516


			AB.56311			Vận chuyển đá hỗn hợp từ bãi trữ bằng ôtô tự đổ trong phạm vi <=700m, ôtô <=12Tấn			100m3			0			0			863,060			863,060


			AB.56321			Vận chuyển đá hỗn hợp từ bãi trữ bằng ôtô tự đổ trong phạm vi <=700m, ôtô <=27Tấn			100m3			0			0			1,423,371			1,423,371


			AB.56322			Vận chuyển đá tảng, cục bê tông, đường kính 0,4-1m bằng ôtô tự đổ trong phạm vi <=700m, ôtô <=27Tấn			100m3			0			0			4,874,518			4,874,518


			AB.56323			Vận chuyển đá tảng, cục bê tông đường kính >1m bằng ôtô tự đổ trong phạm vi <=700m, ôtô <=27Tấn			100vi			0			0			4,387,973			4,387,973


			AB.56411			Vận chuyển đá hỗn hợp bằng ôtô tự đổ trong phạm vi <=1000m, ôtô <=12Tấn			100m3			0			0			992,463			992,463


			AB.56421			Vận chuyển đá hỗn hợp bằng ôtô tự đổ trong phạm vi <=1000m, ôtô <=27Tấn			100m3			0			0			1,634,913			1,634,913


			AB.56422			Vận chuyển đá tảng, cục bê tông, đường kính 0,4-1m bằng ôtô tự đổ trong phạm vi <=1000m, ôtô <=27Tấn			100m3			0			0			5,759,970			5,759,970


			AB.56423			Vận chuyển đá tảng, cục bê tông đường kính >1m bằng ôtô tự đổ trong phạm vi <=1000m, ôtô <=27Tấn			100vi			0			0			5,182,764			5,182,764


			AB.57111			Vận chuyển đá hỗn hợp 1000m tiếp theo bằng ôtô tự đổ trong phạm vi <=2km, ôtô <=12Tấn			100m3			0			0			484,979			484,979


			AB.57121			Vận chuyển đá hỗn hợp 1000m tiếp theo bằng ôtô tự đổ trong phạm vi <=2km, ôtô <=27Tấn			100m3			0			0			649,734			649,734


			AB.57122			Vận chuyển đá tảng, cục bê tông, đường kính 0,4-1m 1000m tiếp theo bằng ôtô tự đổ trong phạm vi <=2km, ôtô <=27Tấn			100m3			0			0			1,900,851			1,900,851


			AB.57123			Vận chuyển đá tảng, cục bê tông đường kính >1m 1000m tiếp theo bằng ôtô tự đổ trong phạm vi <=2km, ôtô <=27Tấn			100vi			0			0			1,710,463			1,710,463


			AB.57211			Vận chuyển đá hỗn hợp 1000m tiếp theo bằng ôtô tự đổ trong phạm vi <=4km, ôtô <=12Tấn			100m3			0			0			390,459			390,459


			AB.57221			Vận chuyển đá hỗn hợp 1000m tiếp theo bằng ôtô tự đổ trong phạm vi <=4km, ôtô <=27Tấn			100m3			0			0			522,809			522,809


			AB.57222			Vận chuyển đá tảng, cục bê tông, đường kính 0,4-1m 1000m tiếp theo bằng ôtô tự đổ trong phạm vi <=4km, ôtô <=27Tấn			100m3			0			0			1,565,406			1,565,406


			AB.57223			Vận chuyển đá tảng, cục bê tông đường kính >1m  1000m tiếp theo bằng ôtô tự đổ trong phạm vi <=4km, ôtô <=27Tấn			100vi			0			0			1,408,261			1,408,261


			AB.57311			Vận chuyển đá hỗn hợp 1000m tiếp theo bằng ôtô tự đổ trong phạm vi <=7km, ôtô <=12Tấn			100m3			0			0			307,191			307,191


			AB.57321			Vận chuyển đá hỗn hợp 1000m tiếp theo bằng ôtô tự đổ trong phạm vi <=7km, ôtô <=27Tấn			100m3			0			0			380,775			380,775


			AB.57322			Vận chuyển đá tảng, cục bê tông, đường kính 0,4-1m 1000m tiếp theo bằng ôtô tự đổ trong phạm vi <=7km, ôtô <=27Tấn			100m3			0			0			1,229,962			1,229,962


			AB.57323			Vận chuyển đá tảng, cục bê tông đường kính >1m 1000m tiếp theo bằng ôtô tự đổ trong phạm vi <=7km, ôtô <=27Tấn			100vi			0			0			1,106,059			1,106,059


			AB.58111			Phá đá đào hầm ngang, tiết diện đào 10-15 m2 bằng máy khoan tự hành, đá cấp I			100m3			18,967,272			1,652,890			39,006,622			59,626,784


			AB.58112			Phá đá đào hầm ngang, tiết diện đào 10-15 m2 bằng máy khoan tự hành, đá cấp II			100m3			16,531,966			1,478,439			33,752,540			51,762,945


			AB.58113			Phá đá đào hầm ngang, tiết diện đào 10-15 m2 bằng máy khoan tự hành, đá cấp III			100m3			14,938,295			1,330,775			30,378,866			46,647,936


			AB.58114			Phá đá đào hầm ngang, tiết diện đào 10-15 m2 bằng máy khoan tự hành, đá cấp IV			100m3			13,504,007			1,197,766			27,344,930			42,046,703


			AB.58121			Phá đá đào hầm ngang, tiết diện đào <=25 m2 bằng máy khoan tự hành, đá cấp I			100m3			14,174,191			1,140,106			26,633,851			41,948,148


			AB.58122			Phá đá đào hầm ngang, tiết diện đào <=25 m2 bằng máy khoan tự hành, đá cấp II			100m3			12,375,044			1,007,557			22,849,332			36,231,933


			AB.58123			Phá đá đào hầm ngang, tiết diện đào <=25 m2 bằng máy khoan tự hành, đá cấp III			100m3			11,175,064			906,847			20,565,979			32,647,890


			AB.58124			Phá đá đào hầm ngang, tiết diện đào <=25 m2 bằng máy khoan tự hành, đá cấp IV			100m3			10,094,714			816,153			18,511,751			29,422,618


			AB.58131			Phá đá đào hầm ngang, tiết diện đào <=35 m2 bằng máy khoan tự hành, đá cấp I			100m3			12,424,109			951,092			22,075,046			35,450,247


			AB.58132			Phá đá đào hầm ngang, tiết diện đào <=35 m2 bằng máy khoan tự hành, đá cấp II			100m3			10,168,984			850,244			18,085,104			29,104,332


			AB.58133			Phá đá đào hầm ngang, tiết diện đào <=35 m2 bằng máy khoan tự hành, đá cấp III			100m3			9,179,632			765,293			16,275,804			26,220,729


			AB.58134			Phá đá đào hầm ngang, tiết diện đào <=35 m2 bằng máy khoan tự hành, đá cấp IV			100m3			8,287,823			688,750			14,664,025			23,640,598


			AB.58141			Phá đá đào hầm ngang, tiết diện đào <=50 m2 bằng máy khoan tự hành, đá cấp I			100m3			10,673,943			762,123			17,524,142			28,960,208


			AB.58142			Phá đá đào hầm ngang, tiết diện đào <=50 m2 bằng máy khoan tự hành, đá cấp II			100m3			7,963,181			692,931			13,320,876			21,976,988


			AB.58143			Phá đá đào hầm ngang, tiết diện đào <=50 m2 bằng máy khoan tự hành, đá cấp III			100m3			7,184,102			623,739			11,985,628			19,793,469


			AB.58144			Phá đá đào hầm ngang, tiết diện đào <=50 m2 bằng máy khoan tự hành, đá cấp IV			100m3			6,481,212			561,347			10,808,398			17,850,957


			AB.58151			Phá đá đào hầm ngang, tiết diện đào >50 m2 bằng máy khoan tự hành, đá cấp I			100m3			9,870,111			671,015			15,169,681			25,710,807


			AB.58152			Phá đá đào hầm ngang, tiết diện đào >50 m2 bằng máy khoan tự hành, đá cấp II			100m3			7,866,381			610,093			12,736,211			21,212,685


			AB.58153			Phá đá đào hầm ngang, tiết diện đào >50 m2 bằng máy khoan tự hành, đá cấp III			100m3			7,093,840			549,171			11,479,972			19,122,983


			AB.58154			Phá đá đào hầm ngang, tiết diện đào >50 m2 bằng máy khoan tự hành, đá cấp IV			100m3			6,398,816			494,130			10,310,643			17,203,589


			AB.58211			Phá đá hạ nền hầm ngang bằng máy khoan hầm tự hành, đá cấp I			100m3			6,141,853			441,065			9,820,788			16,403,706


			AB.58212			Phá đá hạ nền hầm ngang bằng máy khoan hầm tự hành, đá cấp II			100m3			5,571,201			400,082			8,904,287			14,875,570


			AB.58213			Phá đá hạ nền hầm ngang bằng máy khoan hầm tự hành, đá cấp III			100m3			5,264,845			378,029			8,422,333			14,065,207


			AB.58214			Phá đá hạ nền hầm ngang bằng máy khoan hầm tự hành, đá cấp IV			100m3			4,738,491			340,217			7,576,940			12,655,648


			AB.58311			Phá đá đào hầm dẫn đứng từ dưới lên, tiết diện đào <=5 m2, chiều cao <=50 m bằng tổ hợp máy khoan cầm tay và dàn khoan leo, đá cấp I			100m3			590,081			267,855			2,860,064			3,718,000


			AB.58312			Phá đá đào hầm dẫn đứng từ dưới lên, tiết diện đào <=5 m2, chiều cao <=50 m bằng tổ hợp máy khoan cầm tay và dàn khoan leo, đá cấp II			100m3			525,849			256,553			2,142,445			2,924,847


			AB.58313			Phá đá đào hầm dẫn đứng từ dưới lên, tiết diện đào <=5 m2, chiều cao <=50 m bằng tổ hợp máy khoan cầm tay và dàn khoan leo, đá cấp III			100m3			458,300			250,901			1,787,072			2,496,273


			AB.58314			Phá đá đào hầm dẫn đứng từ dưới lên, tiết diện đào <=5 m2, chiều cao <=50 m bằng tổ hợp máy khoan cầm tay và dàn khoan leo, đá cấp IV			100m3			405,184			243,826			1,341,138			1,990,148


			AB.58321			Phá đá đào hầm dẫn nghiêng từ dưới lên, tiết diện đào <=5 m2, chiều cao <=50 m bằng tổ hợp máy khoan cầm tay và dàn khoan leo, đá cấp I			100m3			590,081			321,426			3,431,396			4,342,903


			AB.58322			Phá đá đào hầm dẫn nghiêng từ dưới lên, tiết diện đào <=5 m2, chiều cao <=50 m bằng tổ hợp máy khoan cầm tay và dàn khoan leo, đá cấp II			100m3			525,849			307,872			2,571,029			3,404,750


			AB.58323			Phá đá đào hầm dẫn nghiêng từ dưới lên, tiết diện đào <=5 m2, chiều cao <=50 m bằng tổ hợp máy khoan cầm tay và dàn khoan leo, đá cấp III			100m3			458,300			301,073			2,142,445			2,901,818


			AB.58324			Phá đá đào hầm dẫn nghiêng từ dưới lên, tiết diện đào <=5 m2, chiều cao <=50 m bằng tổ hợp máy khoan cầm tay và dàn khoan leo, đá cấp IV			100m3			405,184			292,573			1,606,017			2,303,774


			AB.58511			Phá đá mở rộng hầm đứng từ trên xuống bằng khoan cầm tay, đá cấp I			100m3			27,886,986			7,266,999			16,913,496			52,067,481


			AB.58512			Phá đá mở rộng hầm đứng từ trên xuống bằng khoan cầm tay, đá cấp II			100m3			24,729,247			6,683,048			12,687,500			44,099,795


			AB.58513			Phá đá mở rộng hầm đứng từ trên xuống bằng khoan cầm tay, đá cấp III			100m3			21,426,048			6,391,302			10,570,150			38,387,500


			AB.58514			Phá đá mở rộng hầm đứng từ trên xuống bằng khoan cầm tay, đá cấp IV			100m3			18,879,855			6,026,964			7,932,113			32,838,932


			AB.58521			Phá đá mở rộng hầm nghiêng từ trên xuống bằng khoan cầm tay, đá cấp I			100m3			27,886,986			8,720,215			20,293,234			56,900,435


			AB.58522			Phá đá mở rộng hầm nghiêng từ trên xuống bằng khoan cầm tay, đá cấp II			100m3			24,729,247			8,019,565			15,219,618			47,968,430


			AB.58523			Phá đá mở rộng hầm nghiêng từ trên xuống bằng khoan cầm tay, đá cấp III			100m3			21,426,048			7,669,930			12,687,500			41,783,478


			AB.58524			Phá đá mở rộng hầm nghiêng từ trên xuống bằng khoan cầm tay, đá cấp IV			100m3			18,879,855			7,231,622			9,511,381			35,622,858


			AB.58611			Khoan nổ mìn phá đá dưới nước, chiều sâu mặt nước 3 đến 7m, đá cấp I			1m3			91,069			178,945			2,031,525			2,301,539


			AB.58612			Khoan nổ mìn phá đá dưới nước, chiều sâu mặt nước 3 đến 7m, đá cấp II			1m3			86,692			169,474			1,931,419			2,187,585


			AB.58613			Khoan nổ mìn phá đá dưới nước, chiều sâu mặt nước 3 đến 7m, đá cấp III			1m3			81,736			161,001			1,856,257			2,098,994


			AB.58614			Khoan nổ mìn phá đá dưới nước, chiều sâu mặt nước 3 đến 7m, đá cấp IV			1m3			77,221			154,521			1,757,126			1,988,868


			AB.59110			Bốc xúc, vận chuyển đá nổ mìn trong hầm bằng tổ hợp máy đào cào vơ, ôtô 22 tấn, cự ly trung bình <=500 m			100m3			0			127,725			3,963,331			4,091,056


			AB.59120			Bốc xúc, vận chuyển đá nổ mìn trong hầm bằng tổ hợp máy đào cào vơ, ôtô 22 tấn, cự ly trung bình <=1000 m			100m3			0			127,725			5,776,961			5,904,686


			AB.59210			Bốc xúc, vận chuyển đá nổ mìn trong hầm bằng tổ hợp máy xúc lật, ôtô 10 tấn, cự ly trung bình <=500 m			100m3			0			127,725			4,801,636			4,929,361


			AB.59220			Bốc xúc, vận chuyển đá nổ mìn trong hầm bằng tổ hợp máy xúc lật, ôtô 10 tấn, cự ly trung bình <=1000 m			100m3			0			127,725			6,388,996			6,516,721


			AB.59310			Bốc xúc, vận chuyển đá nổ mìn trong hầm bằng tổ hợp máy xúc lật, xe goòng, cự ly trung bình <=500 m			100m3			0			322,942			20,892,106			21,215,048


			AB.59320			Bốc xúc, vận chuyển đá nổ mìn trong hầm bằng tổ hợp máy xúc lật, xe goòng, cự ly trung bình <=1000 m			100m3			0			322,942			23,146,674			23,469,616


			AB.59410			Xúc chuyển đá nổ mìn trong hầm bằng tổ hợp máy xúc lật, cự ly trung bình <=100 m			100m3			0			78,840			2,716,425			2,795,265


			AB.61110			Đắp đất, cát mặt bằng công trình bằng tàu hút, cự ly <=500 m			100m3			0			68,916			1,225,470			1,294,386


			AB.61120			Đắp đất, cát mặt bằng công trình bằng tàu hút, cự ly <=1000 m			100m3			0			91,888			2,291,349			2,383,237


			AB.62111			San đầm đất mặt bằng bằng máy đầm 9 tấn, độ chặt yêu cầu K=0,85			100m3			0			29,104			255,304			284,408


			AB.62112			San đầm đất mặt bằng bằng máy đầm 9 tấn, độ chặt yêu cầu K=0,90			100m3			0			29,104			346,876			375,980


			AB.62113			San đầm đất mặt bằng bằng máy đầm 9 tấn, độ chặt yêu cầu K=0,95			100m3			0			29,104			476,839			505,943


			AB.62121			San đầm đất mặt bằng bằng máy đầm 16 tấn, độ chặt yêu cầu K=0,85			100m3			0			29,104			217,318			246,422


			AB.62122			San đầm đất mặt bằng bằng máy đầm 16 tấn, độ chặt yêu cầu K=0,90			100m3			0			29,104			316,922			346,026


			AB.62123			San đầm đất mặt bằng bằng máy đầm 16 tấn, độ chặt yêu cầu K=0,95			100m3			0			29,104			430,643			459,747


			AB.62124			San đầm đất mặt bằng bằng máy đầm 16 tấn, độ chặt yêu cầu K=0,98			100m3			0			29,104			535,021			564,125


			AB.62131			San đầm đất mặt bằng bằng máy đầm 25 tấn, độ chặt yêu cầu K=0,85			100m3			0			29,104			233,952			263,056


			AB.62132			San đầm đất mặt bằng bằng máy đầm 25 tấn, độ chặt yêu cầu K=0,90			100m3			0			29,104			321,599			350,703


			AB.62133			San đầm đất mặt bằng bằng máy đầm 25 tấn, độ chặt yêu cầu K=0,95			100m3			0			29,104			449,908			479,012


			AB.62134			San đầm đất mặt bằng bằng máy đầm 25 tấn, độ chặt yêu cầu K=0,98			100m3			0			29,104			561,485			590,589


			AB.63111			Đắp đê đập, kênh mương bằng máy đầm 9 tấn, dung trọng <=1,65 tấn/m3			100m3			0			58,207			285,033			343,240


			AB.63112			Đắp đê đập, kênh mương bằng máy đầm 9 tấn, dung trọng <=1,75 tấn/m3			100m3			0			58,207			399,718			457,925


			AB.63113			Đắp đê đập, kênh mương bằng máy đầm 9 tấn, dung trọng <=1,8 tấn/m2			100m3			0			58,207			492,361			550,568


			AB.63114			Đắp đê đập, kênh mương bằng máy đầm 9 tấn, dung trọng >1,8 tấn/m3			100m3			0			58,207			525,692			583,899


			AB.63121			Đắp đê đập, kênh mương bằng máy đầm 16 tấn, dung trọng <=1,65 tấn/m3			100m3			0			58,207			253,537			311,744


			AB.63122			Đắp đê đập, kênh mương bằng máy đầm 16 tấn, dung trọng <=1,75 tấn/m3			100m3			0			58,207			353,141			411,348


			AB.63123			Đắp đê đập, kênh mương bằng máy đầm 16 tấn, dung trọng <=1,8 tấn/m2			100m3			0			58,207			436,680			494,887


			AB.63124			Đắp đê đập, kênh mương bằng máy đầm 16 tấn, dung trọng >1,8 tấn/m3			100m3			0			58,207			489,842			548,049


			AB.63131			Đắp đê đập, kênh mương bằng máy đầm 25 tấn, dung trọng <=1,65 tấn/m3			100m3			0			58,207			265,081			323,288


			AB.63132			Đắp đê đập, kênh mương bằng máy đầm 25 tấn, dung trọng <=1,75 tấn/m3			100m3			0			58,207			370,724			428,931


			AB.63133			Đắp đê đập, kênh mương bằng máy đầm 25 tấn, dung trọng <=1,8 tấn/m2			100m3			0			58,207			455,842			514,049


			AB.63134			Đắp đê đập, kênh mương bằng máy đầm 25 tấn, dung trọng >1,8 tấn/m3			100m3			0			58,207			503,897			562,104


			AB.64111			Đắp nền đường máy đầm 9 tấn, độ chặt yêu cầu K=0,85			100m3			0			68,433			304,223			372,656


			AB.64112			Đắp nền đường máy đầm 9 tấn, độ chặt yêu cầu K=0,90			100m3			0			68,433			414,850			483,283


			AB.64113			Đắp nền đường máy đầm 9 tấn, độ chặt yêu cầu K=0,95			100m3			0			68,433			580,790			649,223


			AB.64121			Đắp nền đường máy đầm 16 tấn, độ chặt yêu cầu K=0,85			100m3			0			68,433			266,531			334,964


			AB.64122			Đắp nền đường máy đầm 16 tấn, độ chặt yêu cầu K=0,90			100m3			0			68,433			368,618			437,051


			AB.64123			Đắp nền đường máy đầm 16 tấn, độ chặt yêu cầu K=0,95			100m3			0			68,433			512,606			581,039


			AB.64124			Đắp nền đường máy đầm 16 tấn, độ chặt yêu cầu K=0,98			100m3			0			68,433			643,351			711,784


			AB.64131			Đắp nền đường máy đầm 25 tấn, độ chặt yêu cầu K=0,85			100m3			0			68,433			277,647			346,080


			AB.64132			Đắp nền đường máy đầm 25 tấn, độ chặt yêu cầu K=0,90			100m3			0			68,433			384,875			453,308


			AB.64133			Đắp nền đường máy đầm 25 tấn, độ chặt yêu cầu K=0,95			100m3			0			68,433			537,028			605,461


			AB.64134			Đắp nền đường máy đầm 25 tấn, độ chặt yêu cầu K=0,98			100m3			0			68,433			669,828			738,261


			AB.65110			Đắp đất công trình bằng đầm cóc, độ chặt yêu cầu K=0,85			100m3			0			353,771			438,650			792,421


			AB.65120			Đắp đất công trình bằng đầm cóc, độ chặt yêu cầuK=0,90			100m3			0			406,147			503,593			909,740


			AB.65130			Đắp đất công trình bằng đầm cóc, độ chặt yêu cầu K=0,95			100m3			0			467,712			579,929			1,047,641


			AB.66111			Đắp cát công trình bằng máy đầm 9 tấn, độ chặt yêu cầu K=0,85			100m3			2,440,000			58,994			269,109			2,768,103


			AB.66112			Đắp cát công trình bằng máy đầm 9 tấn, độ chặt yêu cầu K=0,90			100m3			2,440,000			58,994			384,428			2,883,422


			AB.66113			Đắp cát công trình bằng máy đầm 9 tấn, độ chặt yêu cầu K=0,95			100m3			2,440,000			58,994			472,929			2,971,923


			AB.66114			Đắp cát công trình bằng máy đầm 9 tấn, độ chặt yêu cầu K=0,98			100m3			2,440,000			58,994			525,477			3,024,471


			AB.66121			Đắp cát công trình bằng máy đầm 16 tấn, độ chặt yêu cầu K=0,85			100m3			2,440,000			58,994			229,768			2,728,762


			AB.66122			Đắp cát công trình bằng máy đầm 16 tấn, độ chặt yêu cầu K=0,90			100m3			2,440,000			58,994			341,046			2,840,040


			AB.66123			Đắp cát công trình bằng máy đầm 16 tấn, độ chặt yêu cầu K=0,95			100m3			2,440,000			58,994			419,710			2,918,704


			AB.66124			Đắp cát công trình bằng máy đầm 16 tấn, độ chặt yêu cầu K=0,98			100m3			2,440,000			58,994			474,854			2,973,848


			AB.66131			Đắp cát công trình bằng máy đầm 25 tấn, độ chặt yêu cầu K=0,85			100m3			2,440,000			58,994			253,358			2,752,352


			AB.66132			Đắp cát công trình bằng máy đầm 25 tấn, độ chặt yêu cầu K=0,90			100m3			2,440,000			58,994			314,364			2,813,358


			AB.66133			Đắp cát công trình bằng máy đầm 25 tấn, độ chặt yêu cầu K=0,95			100m3			2,440,000			58,994			438,390			2,937,384


			AB.66134			Đắp cát công trình bằng máy đầm 25 tấn, độ chặt yêu cầu K=0,98			100m3			2,440,000			58,994			485,882			2,984,876


			AB.66141			Đắp cát công trình bằng máy đầm cóc, độ chặt yêu cầu K=0,85			100m3			2,440,000			169,902			249,791			2,859,693


			AB.66142			Đắp cát công trình bằng máy đầm cóc, độ chặt yêu cầu K=0,90			100m3			2,440,000			182,488			268,294			2,890,782


			AB.66143			Đắp cát công trình bằng máy đầm cóc, độ chặt yêu cầu K=0,95			100m3			2,440,000			188,387			285,641			2,914,028


			AB.66144			Đắp cát công trình bằng máy đầm cóc, độ chặt yêu cầu K=0,98			100m3			2,440,000			201,366			323,803			2,965,169


			AB.67110			Đắp đá công trình bằng đá hỗn hợp bằng máy ủi 180CV			100m3			0			213,184			2,304,649			2,517,833


			AB.67120			Đắp đá công trình bằng đá hỗn hợp bằng máy ủi 320CV			100m3			0			213,184			2,510,194			2,723,378


			AB.68110			Đắp đá lớp đệm dưới lớp bê tông bản mặt bằng đá có Dmax <=80 mm			100m3			0			502,234			4,368,576			4,870,810


			AB.68120			Đắp đá lớp chuyển tiếp giữa lớp đệm và thân đập bằng đá có Dmax <=400 mm			100m3			0			117,988			1,856,523			1,974,511


			AB.68210			Đắp đá thân đập bằng đá có Dmax <=800 mm			100m3			0			117,988			1,696,683			1,814,671


			AB.68220			Đắp đá thân đập bằng đá có Dmax <=1200 mm			100m3			0			117,988			1,372,467			1,490,455


			AB.68310			Đắp lớp gia cố mái đập đá tảng 0,45m<=D<=1m			100m3			0			318,567			2,630,062			2,948,629


			AB.68410			Đắp đá nút hầm bằng máy ủi			100m3			0			0			1,179,563			1,179,563


			AB.71110			Nạo vét bằng tàu hút công suất <=1000 CV, chiều sâu nạo vét <=6 m, chiều cao ống xả <=3 m, chiều dài ống xả <=300 m, đất phù sa bùn lỏng			100m3			0			117,681			1,831,798			1,949,479


			AB.71120			Nạo vét bằng tàu hút công suất <=1000 CV, chiều sâu nạo vét <=6 m, chiều cao ống xả <=3 m, chiều dài ống xả <=300 m, cát hạt trung, hạt to, đất cát pha			100m3			0			152,700			2,508,432			2,661,132


			AB.71130			Nạo vét bằng tàu hút công suất <=1000 CV, chiều sâu nạo vét <=6 m, chiều cao ống xả <=3 m, chiều dài ống xả <=300 m, cát hạt mịn			100m3			0			198,307			3,022,889			3,221,196


			AB.71140			Nạo vét bằng tàu hút công suất <=1000 CV, chiều sâu nạo vét <=6 m, chiều cao ống xả <=3 m, chiều dài ống xả <=300 m, đất sét dính			100m3			0			257,758			3,976,917			4,234,675


			AB.71150			Nạo vét bằng tàu hút công suất <=1000 CV, chiều sâu nạo vét <=6 m, chiều cao ống xả <=3 m, chiều dài ống xả <=300 m, đất sét nửa cứng, sét cứng			100m3			0			333,905			5,894,634			6,228,539


			AB.71210			Nạo vét bằng tàu hút công suất <=2000 CV, chiều sâu nạo vét <=8 m, chiều cao ống xả <=5 m, chiều dài ống xả <=500 m, đất phù sa bùn lỏng			100m3			0			29,318			2,261,029			2,290,347


			AB.71220			Nạo vét bằng tàu hút công suất <=2000 CV, chiều sâu nạo vét <=8 m, chiều cao ống xả <=5 m, chiều dài ống xả <=500 m, cát hạt trung, hạt to, đất cát pha			100m3			0			38,277			3,115,761			3,154,038


			AB.71230			Nạo vét bằng tàu hút công suất <=2000 CV, chiều sâu nạo vét <=8 m, chiều cao ống xả <=5 m, chiều dài ống xả <=500 m, cát hạt mịn			100m3			0			46,828			3,750,170			3,796,998


			AB.71240			Nạo vét bằng tàu hút công suất <=2000 CV, chiều sâu nạo vét <=8 m, chiều cao ống xả <=5 m, chiều dài ống xả <=500 m, đất sét dính			100m3			0			64,338			5,250,491			5,314,829


			AB.71250			Nạo vét bằng tàu hút công suất <=2000 CV, chiều sâu nạo vét <=8 m, chiều cao ống xả <=5 m, chiều dài ống xả <=500 m, đất sét nửa cứng, sét cứng			100m3			0			99,764			7,208,351			7,308,115


			AB.71310			Nạo vét bằng tàu hút công suất >2000 CV, chiều sâu nạo vét <=9 m, chiều cao ống xả <=6 m, chiều dài ống xả <=500 m, đất phù sa bùn lỏng			100m3			0			26,875			2,198,494			2,225,369


			AB.71320			Nạo vét bằng tàu hút công suất >2000 CV, chiều sâu nạo vét <=9 m, chiều cao ống xả <=6 m, chiều dài ống xả <=500 m, cát hạt trung, hạt to, đất cát pha			100m3			0			34,612			3,040,368			3,074,980


			AB.71330			Nạo vét bằng tàu hút công suất >2000 CV, chiều sâu nạo vét <=9 m, chiều cao ống xả <=6 m, chiều dài ống xả <=500 m, cát hạt mịn			100m3			0			42,756			3,629,843			3,672,599


			AB.71340			Nạo vét bằng tàu hút công suất >2000 CV, chiều sâu nạo vét <=9 m, chiều cao ống xả <=6 m, chiều dài ống xả <=500 m, đất sét dính			100m3			0			59,044			4,649,387			4,708,431


			AB.71350			Nạo vét bằng tàu hút công suất >2000 CV, chiều sâu nạo vét <=9 m, chiều cao ống xả <=6 m, chiều dài ống xả <=500 m, đất sét nửa cứng, sét cứng			100m3			0			91,213			6,763,291			6,854,504


			AB.72110			Nạo vét bằng tàu cuốc biển 2085 CV, độ sâu hạ gầu từ 6 đến 9 m, đất phù sa bùn lỏng			100m3			0			132,340			2,493,279			2,625,619


			AB.72120			Nạo vét bằng tàu cuốc biển 2085 CV, độ sâu hạ gầu từ 6 đến 9 m, cát hạt trung, hạt to, đất cát pha			100m3			0			148,221			3,373,517			3,521,738


			AB.72130			Nạo vét bằng tàu cuốc biển 2085 CV, độ sâu hạ gầu từ 6 đến 9 m, cát hạt mịn			100m3			0			181,204			4,100,285			4,281,489


			AB.72140			Nạo vét bằng tàu cuốc biển 2085 CV, độ sâu hạ gầu từ 6 đến 9 m, đất sét dính			100m3			0			427,561			4,830,070			5,257,631


			AB.72150			Nạo vét bằng tàu cuốc biển 2085 CV, độ sâu hạ gầu từ 6 đến 9 m, đất sét nửa cứng, sét cứng			100m3			0			590,441			6,747,034			7,337,475


			AB.72210			Nạo vét bằng tàu cuốc sông, đất phù sa bùn lỏng			100m3			0			104,217			2,341,041			2,445,258


			AB.72220			Nạo vét bằng tàu cuốc sông, cát hạt trung, hạt to, đất cát pha			100m3			0			116,795			3,204,561			3,321,356


			AB.72230			Nạo vét bằng tàu cuốc sông, cát hạt mịn			100m3			0			142,670			3,874,462			4,017,132


			AB.72240			Nạo vét bằng tàu cuốc sông, đất sét dính			100m3			0			336,370			4,380,426			4,716,796


			AB.72250			Nạo vét bằng tàu cuốc sông, đất sét nửa cứng, sét cứng			100m3			0			449,212			6,711,667			7,160,879


			AB.73110			Nạo vét bằng hút bụng tự hành công suất <=2500 CV độ sâu hạ gầu  từ 4 đến 6 m, cự ly vận chuyển đất <=6 km, đất phù sa bùn lỏng			100m3			0			76,961			2,811,763			2,888,724


			AB.73120			Nạo vét bằng hút bụng tự hành công suất <=2500 CV độ sâu hạ gầu  từ 4 đến 6 m, cự ly vận chuyển đất <=6 km, cát hạt trung, hạt to, đất cát pha			100m3			0			89,177			3,853,156			3,942,333


			AB.73130			Nạo vét bằng hút bụng tự hành công suất <=2500 CV độ sâu hạ gầu  từ 4 đến 6 m, cự ly vận chuyển đất <=6 km, cát hạt mịn			100m3			0			109,944			4,657,312			4,767,256


			AB.73140			Nạo vét bằng hút bụng tự hành công suất <=2500 CV độ sâu hạ gầu  từ 4 đến 6 m, cự ly vận chuyển đất <=6 km, đất sét dính			100m3			0			152,700			5,779,734			5,932,434


			AB.73150			Nạo vét bằng hút bụng tự hành công suất <=2500 CV độ sâu hạ gầu  từ 4 đến 6 m, cự ly vận chuyển đất <=6 km, đất sét nửa cứng, sét cứng			100m3			0			277,711			8,331,148			8,608,859


			AB.73210			Nạo vét bằng hút bụng tự hành công suất >2500 CV độ sâu hạ gầu  từ 5 đến 9 m, cự ly vận chuyển đất <=6 km, đất phù sa bùn lỏng			100m3			0			72,889			2,186,567			2,259,456


			AB.73220			Nạo vét bằng hút bụng tự hành công suất >2500 CV độ sâu hạ gầu  từ 5 đến 9 m, cự ly vận chuyển đất <=6 km, cát hạt trung, hạt to, đất cát pha			100m3			0			84,698			3,006,347			3,091,045


			AB.73230			Nạo vét bằng hút bụng tự hành công suất >2500 CV độ sâu hạ gầu  từ 5 đến 9 m, cự ly vận chuyển đất <=6 km, cát hạt mịn			100m3			0			104,243			3,552,989			3,657,232


			AB.73240			Nạo vét bằng hút bụng tự hành công suất >2500 CV độ sâu hạ gầu  từ 5 đến 9 m, cự ly vận chuyển đất <=6 km, đất sét dính			100m3			0			144,963			5,001,203			5,146,166


			AB.73250			Nạo vét bằng hút bụng tự hành công suất >2500 CV độ sâu hạ gầu  từ 5 đến 9 m, cự ly vận chuyển đất <=6 km, đất sét nửa cứng, sét cứng			100m3			0			263,459			6,914,633			7,178,092


			AB.81111			Nạo vét kênh mương bằng máy đào gầu dây <=0,4 m3, chiều cao đổ đất <=3 m, bùn đặc, đất sỏi lắng đọng dưới 3 năm			100m3			0			68,916			992,711			1,061,627


			AB.81112			Nạo vét kênh mương bằng máy đào gầu dây <=0,4 m3, chiều cao đổ đất <=3 m, đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi đến 15%, đất than bùn			100m3			0			68,916			1,101,007			1,169,923


			AB.81113			Nạo vét kênh mương bằng máy đào gầu dây <=0,4 m3, chiều cao đổ đất <=3 m, đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi, vỏ sò, vỏ hến từ 15% đến 25% đất sét			100m3			0			68,916			1,281,500			1,350,416


			AB.81114			Nạo vét kênh mương bằng máy đào gầu dây <=0,4 m3, chiều cao đổ đất <=3 m, đất pha cát từ 15% đến 20%, đất bùn lỏng			100m3			0			68,916			1,461,992			1,530,908


			AB.81121			Nạo vét kênh mương bằng máy đào gầu dây <=0,4 m3, chiều cao đổ đất >3 m, bùn đặc, đất sỏi lắng đọng dưới 3 năm			100m3			0			68,916			1,245,401			1,314,317


			AB.81122			Nạo vét kênh mương bằng máy đào gầu dây <=0,4 m3, chiều cao đổ đất >3 m, đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi đến 15%, đất than bùn			100m3			0			68,916			1,389,795			1,458,711


			AB.81123			Nạo vét kênh mương bằng máy đào gầu dây <=0,4 m3, chiều cao đổ đất >3 m, đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi, vỏ sò, vỏ hến từ 15% đến 25% đất sét			100m3			0			68,916			1,588,338			1,657,254


			AB.81124			Nạo vét kênh mương bằng máy đào gầu dây <=0,4 m3, chiều cao đổ đất >3 m, đất pha cát từ 15% đến 20%, đất bùn lỏng			100m3			0			68,916			1,822,978			1,891,894


			AB.81131			Nạo vét kênh mương bằng máy đào gầu dây <=0,65 m3, chiều cao đổ đất <=3 m, bùn đặc, đất sỏi lắng đọng dưới 3 năm			100m3			0			68,916			780,536			849,452


			AB.81132			Nạo vét kênh mương bằng máy đào gầu dây <=0,65 m3, chiều cao đổ đất <=3 m, đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi đến 15%, đất than bùn			100m3			0			68,916			883,238			952,154


			AB.81133			Nạo vét kênh mương bằng máy đào gầu dây <=0,65 m3, chiều cao đổ đất <=3 m, đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi, vỏ sò, vỏ hến từ 15% đến 25% đất sét			100m3			0			68,916			985,941			1,054,857


			AB.81134			Nạo vét kênh mương bằng máy đào gầu dây <=0,65 m3, chiều cao đổ đất <=3 m, đất pha cát từ 15% đến 20%, đất bùn lỏng			100m3			0			68,916			1,191,345			1,260,261


			AB.81141			Nạo vét kênh mương bằng máy đào gầu dây <=0,65 m3, chiều cao đổ đất >3 m, bùn đặc, đất sỏi lắng đọng dưới 3 năm			100m3			0			68,916			985,941			1,054,857


			AB.81142			Nạo vét kênh mương bằng máy đào gầu dây <=0,65 m3, chiều cao đổ đất >3 m, đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi đến 15%, đất than bùn			100m3			0			68,916			1,109,183			1,178,099


			AB.81143			Nạo vét kênh mương bằng máy đào gầu dây <=0,65 m3, chiều cao đổ đất >3 m, đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi, vỏ sò, vỏ hến từ 15% đến 25% đất sét			100m3			0			68,916			1,252,966			1,321,882


			AB.81144			Nạo vét kênh mương bằng máy đào gầu dây <=0,65 m3, chiều cao đổ đất >3 m, đất pha cát từ 15% đến 20%, đất bùn lỏng			100m3			0			68,916			1,478,911			1,547,827


			AB.81151			Nạo vét kênh mương bằng máy đào gầu dây <=1,2 m3, chiều cao đổ đất <=3 m, bùn đặc, đất sỏi lắng đọng dưới 3 năm			100m3			0			68,916			765,864			834,780


			AB.81152			Nạo vét kênh mương bằng máy đào gầu dây <=1,2 m3, chiều cao đổ đất <=3 m, đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi đến 15%, đất than bùn			100m3			0			68,916			861,598			930,514


			AB.81153			Nạo vét kênh mương bằng máy đào gầu dây <=1,2 m3, chiều cao đổ đất <=3 m, đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi, vỏ sò, vỏ hến từ 15% đến 25% đất sét			100m3			0			68,916			989,242			1,058,158


			AB.81154			Nạo vét kênh mương bằng máy đào gầu dây <=1,2 m3, chiều cao đổ đất <=3 m, đất pha cát từ 15% đến 20%, đất bùn lỏng			100m3			0			68,916			1,148,797			1,217,713


			AB.81161			Nạo vét kênh mương bằng máy đào gầu dây <=1,2 m3, chiều cao đổ đất >3 m, bùn đặc, đất sỏi lắng đọng dưới 3 năm			100m3			0			68,916			989,242			1,058,158


			AB.81162			Nạo vét kênh mương bằng máy đào gầu dây <=1,2 m3, chiều cao đổ đất >3 m, đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi đến 15%, đất than bùn			100m3			0			68,916			1,084,975			1,153,891


			AB.81163			Nạo vét kênh mương bằng máy đào gầu dây <=1,2 m3, chiều cao đổ đất >3 m, đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi, vỏ sò, vỏ hến từ 15% đến 25% đất sét			100m3			0			68,916			1,244,530			1,313,446


			AB.81164			Nạo vét kênh mương bằng máy đào gầu dây <=1,2 m3, chiều cao đổ đất >3 m, đất pha cát từ 15% đến 20%, đất bùn lỏng			100m3			0			68,916			1,435,996			1,504,912


			AB.81211			Nạo vét dưới nước bằng máy đào gầu dây <=1,6 m3, chiều sâu <=6 m, bùn đặc, đất sỏi lắng động tới 3 năm, đất than bùn			100m3			0			68,916			1,321,835			1,390,751


			AB.81212			Nạo vét dưới nước bằng máy đào gầu dây <=1,6 m3, chiều sâu <=6 m, đất thịt pha cát, pha sét, có lẫn sỏi			100m3			0			68,916			1,449,755			1,518,671


			AB.81213			Nạo vét dưới nước bằng máy đào gầu dây <=1,6 m3, chiều sâu <=6 m, đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi, vỏ sò, vở hến, đất sét dính			100m3			0			68,916			1,662,954			1,731,870


			AB.81214			Nạo vét dưới nước bằng máy đào gầu dây <=1,6 m3, chiều sâu <=6 m, đất sét nửa cứng, sét cứng			100m3			0			68,916			2,771,590			2,840,506


			AB.81221			Nạo vét dưới nước bằng máy đào gầu dây <=2,3 m3, chiều sâu <=6 m, bùn đặc, đất sỏi lắng động tới 3 năm, đất than bùn			100m3			0			68,916			1,137,345			1,206,261


			AB.81222			Nạo vét dưới nước bằng máy đào gầu dây <=2,3 m3, chiều sâu <=6 m, đất thịt pha cát, pha sét, có lẫn sỏi			100m3			0			68,916			1,292,438			1,361,354


			AB.81223			Nạo vét dưới nước bằng máy đào gầu dây <=2,3 m3, chiều sâu <=6 m, đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi, vỏ sò, vở hến, đất sét dính			100m3			0			68,916			1,447,531			1,516,447


			AB.81224			Nạo vét dưới nước bằng máy đào gầu dây <=2,3 m3, chiều sâu <=6 m, đất sét nửa cứng, sét cứng			100m3			0			68,916			2,171,296			2,240,212


			AB.81231			Nạo vét dưới nước bằng máy đào gầu dây <=1,6 m3, chiều sâu từ 6 đến 9 m, bùn đặc, đất sỏi lắng động tới 3 năm, đất than bùn			100m3			0			68,916			1,577,674			1,646,590


			AB.81232			Nạo vét dưới nước bằng máy đào gầu dây <=1,6 m3, chiều sâu từ 6 đến 9 m, đất thịt pha cát, pha sét, có lẫn sỏi			100m3			0			68,916			1,705,594			1,774,510


			AB.81233			Nạo vét dưới nước bằng máy đào gầu dây <=1,6 m3, chiều sâu từ 6 đến 9 m, đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi, vỏ sò, vở hến, đất sét dính			100m3			0			68,916			1,961,433			2,030,349


			AB.81234			Nạo vét dưới nước bằng máy đào gầu dây <=1,6 m3, chiều sâu từ 6 đến 9 m, đất sét nửa cứng, sét cứng			100m3			0			68,916			2,899,510			2,968,426


			AB.81241			Nạo vét dưới nước bằng máy đào gầu dây <=2,3 m3, chiều sâu từ 6 đến 9 m, bùn đặc, đất sỏi lắng động tới 3 năm, đất than bùn			100m3			0			68,916			1,383,669			1,452,585


			AB.81242			Nạo vét dưới nước bằng máy đào gầu dây <=2,3 m3, chiều sâu từ 6 đến 9 m, đất thịt pha cát, pha sét, có lẫn sỏi			100m3			0			68,916			1,596,541			1,665,457


			AB.81243			Nạo vét dưới nước bằng máy đào gầu dây <=2,3 m3, chiều sâu từ 6 đến 9 m, đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi, vỏ sò, vở hến, đất sét dính			100m3			0			68,916			1,809,413			1,878,329


			AB.81244			Nạo vét dưới nước bằng máy đào gầu dây <=2,3 m3, chiều sâu từ 6 đến 9 m, đất sét nửa cứng, sét cứng			100m3			0			68,916			2,714,120			2,783,036


			AB.81310			Đào đất đổ lên xà lan bằng tàu đào, chiều sâu đào từ 9 đến 15 m, bùn đặc, đất sỏi lắng đọng tới 3 năm, đất than bùn			100m3			0			71,777			4,036,123			4,107,900


			AB.81320			Đào đất đổ lên xà lan bằng tàu đào, chiều sâu đào từ 9 đến 15 m, đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi			100m3			0			75,765			5,520,248			5,596,013


			AB.81330			Đào đất đổ lên xà lan bằng tàu đào, chiều sâu đào từ 9 đến 15 m, đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi, vỏ sò, vỏ hến, đất sét dính			100m3			0			80,251			7,959,995			8,040,246


			AB.81340			Đào đất đổ lên xà lan bằng tàu đào, chiều sâu đào từ 9 đến 15 m, đất sét nửa cứng, sét cứng			100m3			0			89,223			11,028,721			11,117,944


			AB.81350			Đào đất đổ lên xà lan bằng tàu đào, chiều sâu đào từ 9 đến 15 m, đá mồ côi đường kính từ 1 đến 3 m			100m3			0			417,206			59,567,447			59,984,653


			AB.82110			Phá đá ngầm bằng tàu phá đá, độ sâu <=10 m, đá cấp I, cấp II			100m3			0			403,748			162,714,499			163,118,247


			AB.82120			Phá đá ngầm bằng tàu phá đá, độ sâu <=10 m, đá cấp III, cấp IV			100m3			0			348,918			141,240,491			141,589,409


			AB.82210			Bốc xúc đá sau khi phá bằng tàu đào hoặc đá sau nổ mìn đá lên xà lan, độ sâu <=10 m			100m3			0			623,067			20,539,669			21,162,736


			AB.91111			Vận chuyển đất, cát đổ đi bằng tàu kéo 360 CV, xà lan 400 tấn, vận chuyển 1 km đầu			100m3			0			0			448,680			448,680


			AB.91121			Vận chuyển đất, cát đổ đi bằng tàu kéo 360 CV, xà lan 400 tấn, vận chuyển 1 km tiếp theo, cự ly <=6 km			100m3			0			0			380,480			380,480


			AB.91122			Vận chuyển đất, cát đổ đi bằng tàu kéo 360 CV, xà lan 400 tấn, vận chuyển 1 km tiếp theo, cự ly từ 6 đến 20 km			100m3			0			0			340,997			340,997


			AB.91123			Vận chuyển đất, cát đổ đi bằng tàu kéo 360 CV, xà lan 400 tấn, vận chuyển 1 km tiếp theo, cự ly >20 km			100m3			0			0			330,228			330,228


			AB.91211			Vận chuyển đất, cát đổ đi bằng tàu kéo 1200 CV, xà lan 800 đến 1000 tấn, vận chuyển 1 km đầu			100m3			0			0			758,514			758,514


			AB.91221			Vận chuyển đất, cát đổ đi bằng tàu kéo 1200 CV, xà lan 800 đến 1000 tấn, vận chuyển 1 km tiếp theo, cự ly <=6 km			100m3			0			0			637,152			637,152


			AB.91222			Vận chuyển đất, cát đổ đi bằng tàu kéo 1200 CV, xà lan 800 đến 1000 tấn, vận chuyển 1 km tiếp theo, cự ly từ 6 đến 20 km			100m3			0			0			576,471			576,471


			AB.91223			Vận chuyển đất, cát đổ đi bằng tàu kéo 1200 CV, xà lan 800 đến 1000 tấn, vận chuyển 1 km tiếp theo, cự ly >20 km			100m3			0			0			546,130			546,130


			AB.92110			Vận chuyển đất, cát đổ đi 1km tiếp theo ngoài phạm vi 6 đến 20km đầu bằng tàu hút bụng tự hành, công suất <=2500 CV			100m3			0			0			219,793			219,793


			AC.11110			Đóng cọc tre chiều dài cọc <=2,5 m vào bùn			100m			300,169			58,839			0			359,008


			AC.11111			Đóng cọc tre chiều dài cọc <=2,5 m vào đất cấp I			100m			306,317			71,203			0			377,520


			AC.11112			Đóng cọc tre chiều dài cọc <=2,5 m vào đất cấp II			100m			306,317			76,746			0			383,063


			AC.11120			Đóng cọc tre chiều dài cọc >2,5 m vào bùn			100m			308,175			89,537			0			397,712


			AC.11121			Đóng cọc tre chiều dài cọc >2,5 m vào đất cấp I			100m			308,175			107,871			0			416,046


			AC.11122			Đóng cọc tre chiều dài cọc >2,5 m vào đất cấp II			100m			308,175			119,809			0			427,984


			AC.11210			Đóng cọc gỗ (hoặc cọc tràm) đường kính 8-10 cm, chiều dài cọc <=2,5m vào bùn			100m			416,850			71,203			0			488,053


			AC.11211			Đóng cọc gỗ (hoặc cọc tràm) đường kính 8-10 cm, chiều dài cọc <=2,5m vào đất cấp I			100m			418,530			92,522			0			511,052


			AC.11212			Đóng cọc gỗ (hoặc cọc tràm) đường kính 8-10 cm, chiều dài cọc <=2,5m vào đất cấp II			100m			418,530			98,064			0			516,594


			AC.11220			Đóng cọc gỗ (hoặc cọc tràm) đường kính 8-10 cm, chiều dài cọc >2,5m vào bùn			100m			412,412			123,220			0			535,632


			AC.11221			Đóng cọc gỗ (hoặc cọc tràm) đường kính 8-10 cm, chiều dài cọc >2,5m vào đất cấp I			100m			414,266			139,422			0			553,688


			AC.11222			Đóng cọc gỗ (hoặc cọc tràm) đường kính 8-10 cm, chiều dài cọc >2,5m vào đất cấp II			100m			414,266			154,345			0			568,611


			AC.11311			Đóng cừ gỗ loại 1, chiều dài <=4 m, dày <=8 cm, đất cấp I			100m			462,736			1,343,057			0			1,805,793


			AC.11312			Đóng cừ gỗ loại 1, chiều dài <=4 m, dày <=8 cm, đất cấp II			100m			462,736			1,628,723			0			2,091,459


			AC.11321			Đóng cừ gỗ loại 1, chiều dài <=4 m, dày >8 cm, đất cấp I			100m			677,986			1,368,639			0			2,046,625


			AC.11322			Đóng cừ gỗ loại 1, chiều dài <=4 m, dày >8 cm, đất cấp II			100m			677,986			1,713,997			0			2,391,983


			AC.11411			Đóng cừ gỗ loại 1, chiều dài >4 m, dày <=8 cm, đất cấp I			100m			458,286			1,492,286			0			1,950,572


			AC.11412			Đóng cừ gỗ loại 1, chiều dài >4 m, dày <=8 cm, đất cấp II			100m			458,286			1,824,852			0			2,283,138


			AC.11421			Đóng cừ gỗ loại 1, chiều dài >4 m, dày >8 cm, đất cấp I			100m			672,486			1,551,977			0			2,224,463


			AC.11422			Đóng cừ gỗ loại 1, chiều dài >4 m, dày >8 cm, đất cấp II			100m			672,486			1,978,344			0			2,650,830


			AC.11511			Đóng cừ gỗ loại 2, chiều dài <=4 m, dày <=8 cm, đất cấp I			100m			462,736			1,765,161			0			2,227,897


			AC.11512			Đóng cừ gỗ loại 2, chiều dài <=4 m, dày <=8 cm, đất cấp II			100m			462,736			1,978,344			0			2,441,080


			AC.11521			Đóng cừ gỗ loại 2, chiều dài <=4 m, dày >8 cm, đất cấp I			100m			677,986			1,901,598			0			2,579,584


			AC.11522			Đóng cừ gỗ loại 2, chiều dài <=4 m, dày >8 cm, đất cấp II			100m			677,986			2,055,090			0			2,733,076


			AC.11611			Đóng cừ gỗ loại 2, chiều dài >4 m, dày <=8 cm, đất cấp I			100m			458,286			1,858,961			0			2,317,247


			AC.11612			Đóng cừ gỗ loại 2, chiều dài >4 m, dày <=8 cm, đất cấp II			100m			458,286			2,097,727			0			2,556,013


			AC.11621			Đóng cừ gỗ loại 2, chiều dài >4 m, dày >8 cm, đất cấp I			100m			672,486			2,033,772			0			2,706,258


			AC.11622			Đóng cừ gỗ loại 2, chiều dài >4 m, dày >8 cm, đất cấp II			100m			672,486			2,136,100			0			2,808,586


			AC.11710			Làm tường chắn đất bằng gỗ ván			100m2			1,327,375			1,092,566			0			2,419,941


			AC.12111			Đóng cọc gỗ bằng máy trên mặt đất, cọc dài <=10 m, đất cấp I			100m			371,175			234,502			2,029,882			2,635,559


			AC.12112			Đóng cọc gỗ bằng máy trên mặt đất, cọc dài <=10 m, đất cấp II			100m			371,175			239,192			2,138,765			2,749,132


			AC.12121			Đóng cọc gỗ bằng máy trên mặt đất, cọc dài >10 m, đất cấp I			100m			371,175			335,125			3,056,489			3,762,789


			AC.12122			Đóng cọc gỗ bằng máy trên mặt đất, cọc dài >10 m, đất cấp II			100m			371,175			358,149			3,958,659			4,687,983


			AC.12211			Đóng cọc gỗ bằng máy trên mặt nước, cọc dài <=10 m, đất cấp I			100m			373,013			285,666			2,426,526			3,085,205


			AC.12212			Đóng cọc gỗ bằng máy trên mặt nước, cọc dài <=10 m, đất cấp II			100m			373,013			358,149			2,605,404			3,336,566


			AC.12221			Đóng cọc gỗ bằng máy trên mặt nước, cọc dài >10 m, đất cấp I			100m			373,013			400,785			3,655,344			4,429,142


			AC.12222			Đóng cọc gỗ bằng máy trên mặt nước, cọc dài >10 m, đất cấp II			100m			373,013			436,600			3,981,991			4,791,604


			AC.12311			Đóng cừ gỗ bằng máy, đất cấp I			100m			424,200			264,348			2,363,697			3,052,245


			AC.12312			Đóng cừ gỗ bằng máy, đất cấp II			100m			424,200			278,844			2,493,319			3,196,363


			AC.12411			Đóng cọc cừ máng bê tông dự ứng lực trên cạn bằng búa rung kết hợp tách mũi nước áp lực, chiều cao máng cọc 30-50 cm			100m			416,274			565,114			17,301,042			18,282,430


			AC.12412			Đóng cọc cừ máng bê tông dự ứng lực trên cạn bằng búa rung kết hợp tách mũi nước áp lực, chiều cao máng cọc 60-84cm			100m			466,989			941,857			28,063,563			29,472,409


			AC.12413			Đóng cọc cừ máng bê tông dự ứng lực trên cạn bằng búa rung kết hợp tách mũi nước áp lực, chiều cao máng cọc 94-120 cm			100m			517,524			1,424,271			42,297,864			44,239,659


			AC.12421			Đóng cọc cừ máng bê tông dự ứng lực dưới nước bằng búa rung kết hợp tách mũi nước áp lực, chiều cao máng cọc 30-50 cm			100m			416,274			647,814			27,269,796			28,333,884


			AC.12422			Đóng cọc cừ máng bê tông dự ứng lực dưới nước bằng búa rung kết hợp tách mũi nước áp lực, chiều cao máng cọc 60-84cm			100m			466,989			1,047,528			44,416,974			45,931,491


			AC.12423			Đóng cọc cừ máng bê tông dự ứng lực dưới nước bằng búa rung kết hợp tách mũi nước áp lực, chiều cao máng cọc 94-120 cm			100m			517,524			1,585,076			66,879,554			68,982,154


			AC.13111			Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng máy có trọng lượng đầu búa <=1,2 tấn, chiều dài cọc <=24 m, kích thước cọc 20x20 (cm), đất cấp I			100m			0			204,656			1,939,757			2,144,413


			AC.13112			Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng máy có trọng lượng đầu búa <=1,2 tấn, chiều dài cọc <=24 m, kích thước cọc 25x25 (cm), đất cấp I			100m			0			213,184			2,263,050			2,476,234


			AC.13113			Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng máy có trọng lượng đầu búa <=1,2 tấn, chiều dài cọc <=24 m, kích thước cọc 30x30 (cm), đất cấp I			100m			0			289,930			2,747,989			3,037,919


			AC.13121			Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng máy có trọng lượng đầu búa <=1,2 tấn, chiều dài cọc <=24 m, kích thước cọc 20x20 (cm), đất cấp II			100m			0			223,416			2,117,568			2,340,984


			AC.13122			Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng máy có trọng lượng đầu búa <=1,2 tấn, chiều dài cọc <=24 m, kích thước cọc 25x25 (cm), đất cấp II			100m			0			276,286			2,618,672			2,894,958


			AC.13123			Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng máy có trọng lượng đầu búa <=1,2 tấn, chiều dài cọc <=24 m, kích thước cọc 30x30 (cm), đất cấp II			100m			0			332,566			3,152,105			3,484,671


			AC.13211			Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng máy có trọng lượng đầu búa <=1,2 tấn, chiều dài cọc >24 m, kích thước cọc 20x20 (cm), đất cấp I			100m			0			167,136			1,584,135			1,751,271


			AC.13212			Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng máy có trọng lượng đầu búa <=1,2 tấn, chiều dài cọc >24 m, kích thước cọc 25x25 (cm), đất cấp I			100m			0			200,393			1,899,345			2,099,738


			AC.13213			Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng máy có trọng lượng đầu búa <=1,2 tấn, chiều dài cọc >24 m, kích thước cọc 30x30 (cm), đất cấp I			100m			0			245,588			2,327,708			2,573,296


			AC.13221			Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng máy có trọng lượng đầu búa <=1,2 tấn, chiều dài cọc >24 m, kích thước cọc 20x20 (cm), đất cấp II			100m			0			201,245			1,907,427			2,108,672


			AC.13222			Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng máy có trọng lượng đầu búa <=1,2 tấn, chiều dài cọc >24 m, kích thước cọc 25x25 (cm), đất cấp II			100m			0			233,649			2,214,556			2,448,205


			AC.13223			Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng máy có trọng lượng đầu búa <=1,2 tấn, chiều dài cọc >24 m, kích thước cọc 30x30 (cm), đất cấp II			100m			0			296,752			2,812,647			3,109,399


			AC.14111			Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng máy có trọng lượng đầu búa <=1,8 tấn, chiều dài cọc <=24 m, kích thước cọc 20x20 (cm), đất cấp I			100m			0			162,872			2,065,902			2,228,774


			AC.14112			Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng máy có trọng lượng đầu búa <=1,8 tấn, chiều dài cọc <=24 m, kích thước cọc 25x25 (cm), đất cấp I			100m			0			195,276			2,476,919			2,672,195


			AC.14113			Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng máy có trọng lượng đầu búa <=1,8 tấn, chiều dài cọc <=24 m, kích thước cọc 30x30 (cm), đất cấp I			100m			0			240,471			3,050,180			3,290,651


			AC.14114			Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng máy có trọng lượng đầu búa <=1,8 tấn, chiều dài cọc <=24 m, kích thước cọc 35x35 (cm), đất cấp I			100m			0			293,341			3,720,787			4,014,128


			AC.14121			Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng máy có trọng lượng đầu búa <=1,8 tấn, chiều dài cọc <=24 m, kích thước cọc 20x20 (cm), đất cấp II			100m			0			195,276			2,476,919			2,672,195


			AC.14122			Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng máy có trọng lượng đầu búa <=1,8 tấn, chiều dài cọc <=24 m, kích thước cọc 25x25 (cm), đất cấp II			100m			0			234,502			2,974,466			3,208,968


			AC.14123			Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng máy có trọng lượng đầu búa <=1,8 tấn, chiều dài cọc <=24 m, kích thước cọc 30x30 (cm), đất cấp II			100m			0			283,961			3,601,808			3,885,769


			AC.14124			Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng máy có trọng lượng đầu búa <=1,8 tấn, chiều dài cọc <=24 m, kích thước cọc 35x35 (cm), đất cấp II			100m			0			353,885			4,467,107			4,820,992


			AC.14211			Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng máy có trọng lượng đầu búa <=1,8 tấn, chiều dài cọc >24 m, kích thước cọc 20x20 (cm), đất cấp I			100m			0			156,903			1,990,188			2,147,091


			AC.14212			Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng máy có trọng lượng đầu búa <=1,8 tấn, chiều dài cọc >24 m, kích thước cọc 25x25 (cm), đất cấp I			100m			0			173,958			2,206,513			2,380,471


			AC.14213			Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng máy có trọng lượng đầu búa <=1,8 tấn, chiều dài cọc >24 m, kích thước cọc 30x30 (cm), đất cấp I			100m			0			213,184			2,704,060			2,917,244


			AC.14214			Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng máy có trọng lượng đầu búa <=1,8 tấn, chiều dài cọc >24 m, kích thước cọc 35x35 (cm), đất cấp I			100m			0			245,588			3,115,077			3,360,665


			AC.14221			Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng máy có trọng lượng đầu búa <=1,8 tấn, chiều dài cọc >24 m, kích thước cọc 20x20 (cm), đất cấp II			100m			0			189,307			2,401,205			2,590,512


			AC.14222			Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng máy có trọng lượng đầu búa <=1,8 tấn, chiều dài cọc >24 m, kích thước cọc 25x25 (cm), đất cấp II			100m			0			219,153			2,779,774			2,998,927


			AC.14223			Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng máy có trọng lượng đầu búa <=1,8 tấn, chiều dài cọc >24 m, kích thước cọc 30x30 (cm), đất cấp II			100m			0			266,906			3,385,483			3,652,389


			AC.14224			Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng máy có trọng lượng đầu búa <=1,8 tấn, chiều dài cọc >24 m, kích thước cọc 35x35 (cm), đất cấp II			100m			0			328,303			4,164,252			4,492,555


			AC.15111			Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng máy có trọng lượng đầu búa <=2,5 tấn, chiều dài cọc <=24 m, kích thước cọc 25x25 (cm), đất cấp I			100m			0			187,602			2,651,295			2,838,897


			AC.15112			Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng máy có trọng lượng đầu búa <=2,5 tấn, chiều dài cọc <=24 m, kích thước cọc 30x30 (cm), đất cấp I			100m			0			218,300			3,048,990			3,267,290


			AC.15113			Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng máy có trọng lượng đầu búa <=2,5 tấn, chiều dài cọc <=24 m, kích thước cọc 35x35 (cm), đất cấp I			100m			0			253,262			3,539,479			3,792,741


			AC.15114			Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng máy có trọng lượng đầu búa <=2,5 tấn, chiều dài cọc <=24 m, kích thước cọc 40x40 (cm), đất cấp I			100m			0			312,101			4,374,637			4,686,738


			AC.15121			Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng máy có trọng lượng đầu búa <=2,5 tấn, chiều dài cọc <=24 m, kích thước cọc 25x25 (cm), đất cấp II			100m			0			208,920			2,850,142			3,059,062


			AC.15122			Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng máy có trọng lượng đầu búa <=2,5 tấn, chiều dài cọc <=24 m, kích thước cọc 30x30 (cm), đất cấp II			100m			0			265,200			3,499,710			3,764,910


			AC.15123			Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng máy có trọng lượng đầu búa <=2,5 tấn, chiều dài cọc <=24 m, kích thước cọc 35x35 (cm), đất cấp II			100m			0			306,984			4,308,355			4,615,339


			AC.15124			Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng máy có trọng lượng đầu búa <=2,5 tấn, chiều dài cọc <=24 m, kích thước cọc 40x40 (cm), đất cấp II			100m			0			377,761			4,997,692			5,375,453


			AC.15211			Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng máy có trọng lượng đầu búa <=2,5 tấn, chiều dài cọc >24 m, kích thước cọc 25x25 (cm), đất cấp I			100m			0			170,547			2,624,782			2,795,329


			AC.15212			Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng máy có trọng lượng đầu búa <=2,5 tấn, chiều dài cọc >24 m, kích thước cọc 30x30 (cm), đất cấp I			100m			0			197,834			2,982,707			3,180,541


			AC.15213			Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng máy có trọng lượng đầu búa <=2,5 tấn, chiều dài cọc >24 m, kích thước cọc 35x35 (cm), đất cấp I			100m			0			225,122			3,499,710			3,724,832


			AC.15214			Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng máy có trọng lượng đầu búa <=2,5 tấn, chiều dài cọc >24 m, kích thước cọc 40x40 (cm), đất cấp I			100m			0			276,286			4,295,098			4,571,384


			AC.15221			Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng máy có trọng lượng đầu búa <=2,5 tấn, chiều dài cọc >24 m, kích thước cọc 25x25 (cm), đất cấp II			100m			0			204,656			2,810,373			3,015,029


			AC.15222			Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng máy có trọng lượng đầu búa <=2,5 tấn, chiều dài cọc >24 m, kích thước cọc 30x30 (cm), đất cấp II			100m			0			225,122			3,380,402			3,605,524


			AC.15223			Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng máy có trọng lượng đầu búa <=2,5 tấn, chiều dài cọc >24 m, kích thước cọc 35x35 (cm), đất cấp II			100m			0			269,464			4,189,047			4,458,511


			AC.15224			Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng máy có trọng lượng đầu búa <=2,5 tấn, chiều dài cọc >24 m, kích thước cọc 40x40 (cm), đất cấp II			100m			0			308,690			4,798,845			5,107,535


			AC.16111			Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng máy có trọng lượng đầu búa <=3,5 tấn, chiều dài cọc <=24 m, kích thước cọc 30x30 (cm), đất cấp I			100m			0			199,540			3,123,014			3,322,554


			AC.16112			Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng máy có trọng lượng đầu búa <=3,5 tấn, chiều dài cọc <=24 m, kích thước cọc 35x35 (cm), đất cấp I			100m			0			234,502			3,643,516			3,878,018


			AC.16113			Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng máy có trọng lượng đầu búa <=3,5 tấn, chiều dài cọc <=24 m, kích thước cọc 40x40 (cm), đất cấp I			100m			0			281,402			4,363,034			4,644,436


			AC.16121			Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng máy có trọng lượng đầu búa <=3,5 tấn, chiều dài cọc <=24 m, kích thước cọc 30x30 (cm), đất cấp II			100m			0			234,502			3,796,605			4,031,107


			AC.16122			Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng máy có trọng lượng đầu búa <=3,5 tấn, chiều dài cọc <=24 m, kích thước cọc 35x35 (cm), đất cấp II			100m			0			268,611			4,363,034			4,631,645


			AC.16123			Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng máy có trọng lượng đầu búa <=3,5 tấn, chiều dài cọc <=24 m, kích thước cọc 40x40 (cm), đất cấp II			100m			0			306,984			5,235,641			5,542,625


			AC.16211			Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng máy có trọng lượng đầu búa <=3,5 tấn, chiều dài cọc >24 m, kích thước cọc 30x30 (cm), đất cấp I			100m			0			167,989			3,015,852			3,183,841


			AC.16212			Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng máy có trọng lượng đầu búa <=3,5 tấn, chiều dài cọc >24 m, kích thước cọc 35x35 (cm), đất cấp I			100m			0			195,276			3,505,736			3,701,012


			AC.16213			Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng máy có trọng lượng đầu búa <=3,5 tấn, chiều dài cọc >24 m, kích thước cọc 40x40 (cm), đất cấp I			100m			0			239,618			4,301,798			4,541,416


			AC.16221			Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng máy có trọng lượng đầu búa <=3,5 tấn, chiều dài cọc >24 m, kích thước cọc 30x30 (cm), đất cấp II			100m			0			203,804			3,658,825			3,862,629


			AC.16222			Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng máy có trọng lượng đầu búa <=3,5 tấn, chiều dài cọc >24 m, kích thước cọc 35x35 (cm), đất cấp II			100m			0			238,766			4,286,489			4,525,255


			AC.16223			Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng máy có trọng lượng đầu búa <=3,5 tấn, chiều dài cọc >24 m, kích thước cọc 40x40 (cm), đất cấp II			100m			0			288,224			5,143,787			5,432,011


			AC.17111			Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt nước bằng tàu đóng cọc, búa <=1,8 tấn, chiều dài cọc <=24 m, kích thước cọc 30x30 (cm)			100m			0			261,363			13,359,259			13,620,622


			AC.17112			Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt nước bằng tàu đóng cọc, búa <=1,8 tấn, chiều dài cọc <=24 m, kích thước cọc 35x35 (cm)			100m			0			289,930			14,864,634			15,154,564


			AC.17113			Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt nước bằng tàu đóng cọc, búa <=1,8 tấn, chiều dài cọc <=24 m, kích thước cọc 40x40 (cm)			100m			0			331,287			16,981,745			17,313,032


			AC.17211			Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt nước bằng tàu đóng cọc, búa <=1,8 tấn, chiều dài cọc >24 m, kích thước cọc 30x30 (cm)			100m			0			215,315			12,712,479			12,927,794


			AC.17212			Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt nước bằng tàu đóng cọc, búa <=1,8 tấn, chiều dài cọc >24 m, kích thước cọc 35x35 (cm)			100m			0			258,805			14,188,412			14,447,217


			AC.17213			Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt nước bằng tàu đóng cọc, búa <=1,8 tấn, chiều dài cọc >24 m, kích thước cọc 40x40 (cm)			100m			0			301,015			16,156,323			16,457,338


			AC.18111			Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt nước bằng tàu đóng cọc, búa <=2,5 tấn, chiều dài cọc <=24 m, kích thước cọc 30x30 (cm)			100m			0			255,820			12,287,822			12,543,642


			AC.18112			Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt nước bằng tàu đóng cọc, búa <=2,5 tấn, chiều dài cọc <=24 m, kích thước cọc 35x35 (cm)			100m			0			277,139			13,796,290			14,073,429


			AC.18113			Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt nước bằng tàu đóng cọc, búa <=2,5 tấn, chiều dài cọc <=24 m, kích thước cọc 40x40 (cm)			100m			0			321,055			16,753,759			17,074,814


			AC.18211			Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt nước bằng tàu đóng cọc, búa <=2,5 tấn, chiều dài cọc >24 m, kích thước cọc 30x30 (cm)			100m			0			188,881			11,353,494			11,542,375


			AC.18212			Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt nước bằng tàu đóng cọc, búa <=2,5 tấn, chiều dài cọc >24 m, kích thước cọc 35x35 (cm)			100m			0			213,184			11,671,359			11,884,543


			AC.18213			Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt nước bằng tàu đóng cọc, búa <=2,5 tấn, chiều dài cọc >24 m, kích thước cọc 40x40 (cm)			100m			0			285,240			12,861,962			13,147,202


			AC.19111			Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt nước bằng tàu đóng cọc, búa <=3,5 tấn, chiều dài cọc <=24 m, kích thước cọc 30x30 (cm)			100m			0			184,191			11,443,868			11,628,059


			AC.19112			Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt nước bằng tàu đóng cọc, búa <=3,5 tấn, chiều dài cọc <=24 m, kích thước cọc 35x35 (cm)			100m			0			216,595			13,229,472			13,446,067


			AC.19113			Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt nước bằng tàu đóng cọc, búa <=3,5 tấn, chiều dài cọc <=24 m, kích thước cọc 40x40 (cm)			100m			0			245,161			14,951,303			15,196,464


			AC.19211			Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt nước bằng tàu đóng cọc, búa <=3,5 tấn, chiều dài cọc >24 m, kích thước cọc 30x30 (cm)			100m			0			116,825			10,678,610			10,795,435


			AC.19212			Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt nước bằng tàu đóng cọc, búa <=3,5 tấn, chiều dài cọc >24 m, kích thước cọc 35x35 (cm)			100m			0			200,393			11,664,399			11,864,792


			AC.19213			Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt nước bằng tàu đóng cọc, búa <=3,5 tấn, chiều dài cọc >24 m, kích thước cọc 40x40 (cm)			100m			0			237,060			12,922,904			13,159,964


			AC.21111			Đóng cọc ống bê tông cốt thép trên cạn bằng máy đóng cọc, búa rung, đường kính cọc <=550 mm			100m			0			363,265			12,642,071			13,005,336


			AC.21112			Đóng cọc ống bê tông cốt thép trên cạn bằng máy đóng cọc, búa rung, đường kính cọc <=800 mm			100m			0			451,949			11,663,574			12,115,523


			AC.21113			Đóng cọc ống bê tông cốt thép trên cạn bằng máy đóng cọc, búa rung, đường kính cọc <=1000 mm			100m			0			541,486			13,295,266			13,836,752


			AC.21121			Đóng cọc ống bê tông cốt thép trên mặt nước bằng máy đóng cọc, búa rung, đường kính cọc <=550 mm			100m			0			652,342			22,977,494			23,629,836


			AC.21122			Đóng cọc ống bê tông cốt thép trên mặt nước bằng máy đóng cọc, búa rung, đường kính cọc <=800 mm			100m			0			746,143			22,629,164			23,375,307


			AC.21123			Đóng cọc ống bê tông cốt thép trên mặt nước bằng máy đóng cọc, búa rung, đường kính cọc <=1000 mm			100m			0			852,735			26,123,768			26,976,503


			AC.21211			Đóng cọc ống bê tông cốt thép trên mặt nước bằng tàu đóng cọc búa thuỷ lực 7,5 tấn, đường kính cọc <=600 mm			100m			0			598,145			37,687,606			38,285,751


			AC.21212			Đóng cọc ống bê tông cốt thép trên mặt nước bằng tàu đóng cọc búa thuỷ lực 7,5 tấn, đường kính cọc <=800 mm			100m			0			625,560			39,347,006			39,972,566


			AC.21213			Đóng cọc ống bê tông cốt thép trên mặt nước bằng tàu đóng cọc búa thuỷ lực 7,5 tấn, đường kính cọc <=1000 mm			100m			0			657,959			41,308,114			41,966,073


			AC.22111			Đóng cọc ván thép (cọc Larsen) trên mặt đất, chiều dài cọc <=12 m, đất cấp I			100m			0			438,308			3,342,218			3,780,526


			AC.22112			Đóng cọc ván thép (cọc Larsen) trên mặt đất, chiều dài cọc <=12 m, đất cấp II			100m			0			560,520			4,298,639			4,859,159


			AC.22121			Đóng cọc ván thép (cọc Larsen) trên mặt đất, chiều dài cọc >12 m, đất cấp I			100m			0			399,715			3,047,935			3,447,650


			AC.22122			Đóng cọc ván thép (cọc Larsen) trên mặt đất, chiều dài cọc >12 m, đất cấp II			100m			0			511,359			3,888,744			4,400,103


			AC.22211			Đóng cọc ván thép (cọc Larsen) trên mặt nước, chiều dài cọc <=12 m, đất cấp I			100m			0			712,136			17,251,329			17,963,465


			AC.22212			Đóng cọc ván thép (cọc Larsen) trên mặt nước, chiều dài cọc <=12 m, đất cấp II			100m			0			930,371			29,283,172			30,213,543


			AC.22221			Đóng cọc ván thép (cọc Larsen) trên mặt nước, chiều dài cọc >12 m, đất cấp I			100m			0			675,380			18,404,540			19,079,920


			AC.22222			Đóng cọc ván thép (cọc Larsen) trên mặt nước, chiều dài cọc >12 m, đất cấp II			100m			0			843,536			23,709,315			24,552,851


			AC.22311			Đóng cọc ống thép trên mặt đất bằng búa máy có trọng lượng đầu búa <=1,8 tấn, đường kính cọc <=300 mm			100m			0			163,561			1,870,801			2,034,362


			AC.22312			Đóng cọc ống thép trên mặt đất bằng búa máy có trọng lượng đầu búa <=1,8 tấn, đường kính cọc <=500 mm			100m			0			171,831			1,965,392			2,137,223


			AC.22321			Đóng cọc ống thép trên mặt nước bằng búa máy có trọng lượng đầu búa <=1,8 tấn, đường kính cọc <=300 mm			100m			0			317,015			9,012,240			9,329,255


			AC.22322			Đóng cọc ống thép trên mặt nước bằng búa máy có trọng lượng đầu búa <=1,8 tấn, đường kính cọc <=500 mm			100m			0			332,177			9,435,084			9,767,261


			AC.22410			Đóng cọc ống thép bằng tàu đóng cọc búa thuỷ lực 7,5 tấn, đường kính cọc <=600 mm			100m			0			520,884			33,589,964			34,110,848


			AC.22420			Đóng cọc ống thép bằng tàu đóng cọc búa thuỷ lực 7,5 tấn, đường kính cọc <=800 mm			100m			0			545,807			35,098,509			35,644,316


			AC.22430			Đóng cọc ống thép bằng tàu đóng cọc búa thuỷ lực 7,5 tấn, đường kính cọc <=1000 mm			100m			0			573,222			36,757,909			37,331,131


			AC.22511			Đóng cọc thép hình (thép U, I) cao >100 mm trên mặt đất, chiều dài cọc <=10 m, đất cấp I			100m			0			203,992			1,726,567			1,930,559


			AC.22512			Đóng cọc thép hình (thép U, I) cao >100 mm trên mặt đất, chiều dài cọc <=10 m, đất cấp II			100m			0			215,019			1,819,894			2,034,913


			AC.22521			Đóng cọc thép hình (thép U, I) cao >100 mm trên mặt đất, chiều dài cọc >10 m, đất cấp I			100m			0			288,530			2,430,110			2,718,640


			AC.22522			Đóng cọc thép hình (thép U, I) cao >100 mm trên mặt đất, chiều dài cọc >10 m, đất cấp II			100m			0			308,745			2,600,372			2,909,117


			AC.22611			Đóng cọc thép hình (thép U, I) cao >100 mm trên mặt nước, chiều dài cọc <=10 m, đất cấp I			100m			0			472,307			12,835,447			13,307,754


			AC.22612			Đóng cọc thép hình (thép U, I) cao >100 mm trên mặt nước, chiều dài cọc <=10 m, đất cấp II			100m			0			521,008			13,615,048			14,136,056


			AC.22621			Đóng cọc thép hình (thép U, I) cao >100 mm trên mặt nước, chiều dài cọc >10 m, đất cấp I			100m			0			696,055			18,115,475			18,811,530


			AC.22622			Đóng cọc thép hình (thép U, I) cao >100 mm trên mặt nước, chiều dài cọc >10 m, đất cấp II			100m			0			740,621			19,249,441			19,990,062


			AC.22711			Đóng cọc thép hình (thép U, I) cao <=100 mm trên mặt đất, đất cấp I			100m			0			114,861			1,555,465			1,670,326


			AC.22712			Đóng cọc thép hình (thép U, I) cao <=100 mm trên mặt đất, đất cấp II			100m			0			137,833			1,633,239			1,771,072


			AC.22721			Đóng cọc thép hình (thép U, I) cao <=100 mm dưới nước, đất cấp I			100m			0			160,805			14,400,491			14,561,296


			AC.22722			Đóng cọc thép hình (thép U, I) cao <=100 mm dưới nước, đất cấp II			100m			0			183,777			15,364,325			15,548,102


			AC.23110			Nhổ cọc thép hình, cọc thép ống làm tường chắn đất, làm sàn thao tác trên cạn			100m			0			122,212			3,005,789			3,128,001


			AC.23120			Nhổ cọc thép hình, cọc thép ống làm tường chắn đất, làm sàn thao tác dưới nước			100m			0			261,882			5,412,122			5,674,004


			AC.23210			Nhổ cọc ván thép (cọc Larsen 3, Larsen 4) trên cạn			100m			0			328,501			6,570,874			6,899,375


			AC.23220			Nhổ cọc ván thép (cọc Larsen 3, Larsen 4) dưới nước			100m			0			396,499			10,200,450			10,596,949


			AC.24111			Thi công cọc cát bằng phương pháp ép rung, chiều dài cọc cát <=7 m, đường kính cọc D330, đất cấp I			100m			427,728			298,457			4,093,077			4,819,262


			AC.24112			Thi công cọc cát bằng phương pháp ép rung, chiều dài cọc cát <=7 m, đường kính cọc D430, đất cấp I			100m			746,529			534,238			4,365,949			5,646,716


			AC.24121			Thi công cọc cát bằng phương pháp ép rung, chiều dài cọc cát <=7 m, đường kính cọc D330, đất cấp II			100m			427,728			319,775			4,365,949			5,113,452


			AC.24122			Thi công cọc cát bằng phương pháp ép rung, chiều dài cọc cát <=7 m, đường kính cọc D430, đất cấp II			100m			746,529			572,611			4,775,257			6,094,397


			AC.24211			Thi công cọc cát bằng phương pháp ép rung, chiều dài cọc cát <=12 m, đường kính cọc D330, đất cấp I			100m			427,728			341,094			3,683,770			4,452,592


			AC.24212			Thi công cọc cát bằng phương pháp ép rung, chiều dài cọc cát <=12 m, đường kính cọc D430, đất cấp I			100m			746,529			610,558			3,929,354			5,286,441


			AC.24221			Thi công cọc cát bằng phương pháp ép rung, chiều dài cọc cát <=12 m, đường kính cọc D330, đất cấp II			100m			427,728			362,412			3,929,354			4,719,494


			AC.24222			Thi công cọc cát bằng phương pháp ép rung, chiều dài cọc cát <=12 m, đường kính cọc D430, đất cấp II			100m			746,529			648,931			4,297,731			5,693,191


			AC.24311			Thi công cọc cát bằng phương pháp ép rung, chiều dài cọc cát >12 m, đường kính cọc D330, đất cấp I			100m			427,728			383,731			3,315,393			4,126,852


			AC.24312			Thi công cọc cát bằng phương pháp ép rung, chiều dài cọc cát >12 m, đường kính cọc D430, đất cấp I			100m			746,529			686,878			3,533,690			4,967,097


			AC.24321			Thi công cọc cát bằng phương pháp ép rung, chiều dài cọc cát >12 m, đường kính cọc D330, đất cấp II			100m			427,728			405,049			3,533,690			4,366,467


			AC.24322			Thi công cọc cát bằng phương pháp ép rung, chiều dài cọc cát >12 m, đường kính cọc D430, đất cấp II			100m			746,529			725,251			3,956,642			5,428,422


			AC.25111			ép trước cọc bê tông cốt thép, chiều dài đoạn cọc <=4 m, kích thước cọc 15x15 (cm), đất cấp I			100m			0			293,651			2,618,486			2,912,137


			AC.25112			ép trước cọc bê tông cốt thép, chiều dài đoạn cọc <=4 m, kích thước cọc 20x20 (cm), đất cấp I			100m			0			531,913			3,794,453			4,326,366


			AC.25113			ép trước cọc bê tông cốt thép, chiều dài đoạn cọc <=4 m, kích thước cọc 25x25 (cm), đất cấp I			100m			0			626,426			4,468,673			5,095,099


			AC.25121			ép trước cọc bê tông cốt thép, chiều dài đoạn cọc <=4 m, kích thước cọc 15x15 (cm), đất cấp II			100m			0			337,611			3,010,475			3,348,086


			AC.25122			ép trước cọc bê tông cốt thép, chiều dài đoạn cọc <=4 m, kích thước cọc 20x20 (cm), đất cấp II			100m			0			611,040			4,358,917			4,969,957


			AC.25123			ép trước cọc bê tông cốt thép, chiều dài đoạn cọc <=4 m, kích thước cọc 25x25 (cm), đất cấp II			100m			0			764,899			5,456,486			6,221,385


			AC.25211			ép trước cọc bê tông cốt thép, chiều dài đoạn cọc >4 m, kích thước cọc 15x15 (cm), đất cấp I			100m			0			272,550			2,430,331			2,702,881


			AC.25212			ép trước cọc bê tông cốt thép, chiều dài đoạn cọc >4 m, kích thước cọc 20x20 (cm), đất cấp I			100m			0			494,547			3,527,900			4,022,447


			AC.25213			ép trước cọc bê tông cốt thép, chiều dài đoạn cọc >4 m, kích thước cọc 25x25 (cm), đất cấp I			100m			0			549,497			3,919,889			4,469,386


			AC.25221			ép trước cọc bê tông cốt thép, chiều dài đoạn cọc >4 m, kích thước cọc 15x15 (cm), đất cấp II			100m			0			320,027			2,853,679			3,173,706


			AC.25222			ép trước cọc bê tông cốt thép, chiều dài đoạn cọc >4 m, kích thước cọc 20x20 (cm), đất cấp II			100m			0			538,507			3,841,491			4,379,998


			AC.25223			ép trước cọc bê tông cốt thép, chiều dài đoạn cọc >4 m, kích thước cọc 25x25 (cm), đất cấp II			100m			0			674,782			4,782,265			5,457,047


			AC.26111			ép trước cọc bê tông cốt thép, chiều dài đoạn cọc <=4 m, kích thước cọc 30x30 (cm), đất cấp I			100m			0			901,174			6,591,132			7,492,306


			AC.26112			ép trước cọc bê tông cốt thép, chiều dài đoạn cọc <=4 m, kích thước cọc 35x35 (cm), đất cấp I			100m			0			1,226,476			8,970,369			10,196,845


			AC.26113			ép trước cọc bê tông cốt thép, chiều dài đoạn cọc <=4 m, kích thước cọc 40x40 (cm), đất cấp I			100m			0			1,595,738			12,217,708			13,813,446


			AC.26121			ép trước cọc bê tông cốt thép, chiều dài đoạn cọc <=4 m, kích thước cọc 30x30 (cm), đất cấp II			100m			0			1,098,993			8,037,966			9,136,959


			AC.26122			ép trước cọc bê tông cốt thép, chiều dài đoạn cọc <=4 m, kích thước cọc 35x35 (cm), đất cấp II			100m			0			1,494,631			10,931,633			12,426,264


			AC.26123			ép trước cọc bê tông cốt thép, chiều dài đoạn cọc <=4 m, kích thước cọc 40x40 (cm), đất cấp II			100m			0			1,943,020			14,227,199			16,170,219


			AC.26211			ép trước cọc bê tông cốt thép, chiều dài đoạn cọc >4 m, kích thước cọc 30x30 (cm), đất cấp I			100m			0			791,275			5,787,335			6,578,610


			AC.26212			ép trước cọc bê tông cốt thép, chiều dài đoạn cọc >4 m, kích thước cọc 35x35 (cm), đất cấp I			100m			0			1,077,013			7,877,206			8,954,219


			AC.26213			ép trước cọc bê tông cốt thép, chiều dài đoạn cọc >4 m, kích thước cọc 40x40 (cm), đất cấp I			100m			0			1,397,919			10,240,368			11,638,287


			AC.26221			ép trước cọc bê tông cốt thép, chiều dài đoạn cọc >4 m, kích thước cọc 30x30 (cm), đất cấp II			100m			0			971,510			7,073,410			8,044,920


			AC.26222			ép trước cọc bê tông cốt thép, chiều dài đoạn cọc >4 m, kích thước cọc 35x35 (cm), đất cấp II			100m			0			1,323,188			9,597,331			10,920,519


			AC.26223			ép trước cọc bê tông cốt thép, chiều dài đoạn cọc >4 m, kích thước cọc 40x40 (cm), đất cấp II			100m			0			1,718,825			12,490,998			14,209,823


			AC.27110			Nhổ cọc cừ larsen bằng máy ép thuỷ lực			100m			0			328,501			3,233,322			3,561,823


			AC.27120			ép cọc cừ larsen bằng máy ép thuỷ lực			100m			0			987,801			4,849,982			5,837,783


			AC.28111			ép sau cọc bê tông cốt thép, chiều dài đoạn cọc <=4 m, kích thước cọc 10x10 (cm), đất cấp I			100m			0			457,181			515,836			973,017


			AC.28112			ép sau cọc bê tông cốt thép, chiều dài đoạn cọc <=4 m, kích thước cọc 15x15 (cm), đất cấp I			100m			0			549,497			619,995			1,169,492


			AC.28113			ép sau cọc bê tông cốt thép, chiều dài đoạn cọc <=4 m, kích thước cọc 20x20 (cm), đất cấp I			100m			0			685,772			776,234			1,462,006


			AC.28121			ép sau cọc bê tông cốt thép, chiều dài đoạn cọc <=4 m, kích thước cọc 10x10 (cm), đất cấp II			100m			0			525,319			592,716			1,118,035


			AC.28122			ép sau cọc bê tông cốt thép, chiều dài đoạn cọc <=4 m, kích thước cọc 15x15 (cm), đất cấp II			100m			0			632,141			711,755			1,343,896


			AC.28123			ép sau cọc bê tông cốt thép, chiều dài đoạn cọc <=4 m, kích thước cọc 20x20 (cm), đất cấp II			100m			0			822,926			929,993			1,752,919


			AC.28212			ép sau cọc bê tông cốt thép, chiều dài đoạn cọc >4 m, kích thước cọc 15x15 (cm), đất cấp I			100m			0			510,812			575,356			1,086,168


			AC.28213			ép sau cọc bê tông cốt thép, chiều dài đoạn cọc >4 m, kích thước cọc 20x20 (cm), đất cấp I			100m			0			624,228			704,315			1,328,543


			AC.28222			ép sau cọc bê tông cốt thép, chiều dài đoạn cọc >4 m, kích thước cọc 15x15 (cm), đất cấp II			100m			0			585,104			659,675			1,244,779


			AC.28223			ép sau cọc bê tông cốt thép, chiều dài đoạn cọc >4 m, kích thước cọc 20x20 (cm), đất cấp II			100m			0			702,037			793,594			1,495,631


			AC.29111			Nối cọc ván thép Larsen trên cạn			1 mối			114,500			22,972			286,050			423,522


			AC.29121			Nối cọc ván thép Larsen dưới nước			1 mối			114,500			29,864			480,658			625,022


			AC.29211			Nối cọc thép hình			1 mối			175,762			68,916			61,551			306,229


			AC.29221			Nối cọc ống thép			1 mối			155,241			114,861			86,171			356,273


			AC.29311			Nối cọc bê tông cốt thép, cọc vuông, kích thước cọc 20x20 (cm)			1 mối			95,672			13,324			12,076			121,072


			AC.29321			Nối cọc bê tông cốt thép, cọc vuông, kích thước cọc 25x25 (cm)			1 mối			104,960			15,621			14,491			135,072


			AC.29331			Nối cọc bê tông cốt thép, cọc vuông, kích thước cọc 30x30 (cm)			1 mối			120,012			35,377			18,114			173,503


			AC.29341			Nối cọc bê tông cốt thép, cọc vuông, kích thước cọc 35x35 (cm)			1 mối			227,927			37,215			21,736			286,878


			AC.29351			Nối cọc bê tông cốt thép, cọc vuông, kích thước cọc 40x40 (cm)			1 mối			380,092			44,106			27,774			451,972


			AC.29411			Nối cọc ống bê tông cốt thép, đường kính cọc <=600 mm			1 mối			102,985			34,458			44,680			182,123


			AC.29421			Nối cọc ống bê tông cốt thép, đường kính cọc <=1000 mm			1 mối			209,120			68,916			90,568			368,604


			AC.31110			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách, khoan vào đất trên cạn bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 800 mm			m			46,512			96,483			439,799			582,794


			AC.31120			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách, khoan vào đất trên cạn bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1000 mm			m			54,264			106,131			483,779			644,174


			AC.31130			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách, khoan vào đất trên cạn bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1200 mm			m			65,892			116,239			527,759			709,890


			AC.31140			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách, khoan vào đất trên cạn bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1300 mm			m			69,768			121,752			560,744			752,264


			AC.31150			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách, khoan vào đất trên cạn bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1400 mm			m			77,520			127,266			582,734			787,520


			AC.31160			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách, khoan vào đất trên cạn bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1500 mm			m			85,272			138,292			637,709			861,273


			AC.31170			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách, khoan vào đất trên cạn bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 2000 mm			m			93,024			177,804			1,059,208			1,330,036


			AC.31210			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách, khoan vào đất dưới nước bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 800 mm			m			46,512			144,724			677,411			868,647


			AC.31220			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách, khoan vào đất dưới nước bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1000 mm			m			54,264			158,967			899,518			1,112,749


			AC.31230			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách, khoan vào đất dưới nước bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1200 mm			m			65,892			175,048			1,174,539			1,415,479


			AC.31240			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách, khoan vào đất dưới nước bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1300 mm			m			69,768			183,777			1,319,178			1,572,723


			AC.31250			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách, khoan vào đất dưới nước bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1400 mm			m			77,520			192,506			1,463,817			1,733,843


			AC.31260			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách, khoan vào đất dưới nước bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1500 mm			m			85,272			209,506			1,596,099			1,890,877


			AC.31270			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách, khoan vào đất dưới nước bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 2000 mm			m			93,024			274,746			2,718,161			3,085,931


			AC.31311			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách vào đá cấp I trên cạn bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 800 mm			m			305,006			267,855			1,935,116			2,507,977


			AC.31312			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách vào đá cấp I trên cạn bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1000 mm			m			351,084			294,503			2,231,981			2,877,568


			AC.31313			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách vào đá cấp I trên cạn bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1200 mm			m			429,675			323,907			2,550,835			3,304,417


			AC.31314			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách vào đá cấp I trên cạn bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1300 mm			m			484,500			339,758			2,792,725			3,616,983


			AC.31315			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách vào đá cấp I trên cạn bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1400 mm			m			508,878			356,435			3,034,614			3,899,927


			AC.31316			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách vào đá cấp I trên cạn bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1500 mm			m			553,197			387,769			3,298,494			4,239,460


			AC.31321			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách vào đá cấp II trên cạn bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 800 mm			m			252,323			243,826			1,517,307			2,013,456


			AC.31322			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách vào đá cấp II trên cạn bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1000 mm			m			298,325			267,809			1,814,171			2,380,305


			AC.31323			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách vào đá cấp II trên cạn bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1200 mm			m			365,645			295,146			2,231,981			2,892,772


			AC.31324			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách vào đá cấp II trên cạn bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1300 mm			m			410,117			307,780			2,396,905			3,114,802


			AC.31325			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách vào đá cấp II trên cạn bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1400 mm			m			433,577			319,772			2,568,755			3,322,104


			AC.31326			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách vào đá cấp II trên cạn bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1500 mm			m			477,819			347,752			2,779,695			3,605,266


			AC.31331			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách vào đá cấp III trên cạn bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 800 mm			m			244,953			221,865			1,264,423			1,731,241


			AC.31332			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách vào đá cấp III trên cạn bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1000 mm			m			291,440			243,826			1,517,307			2,052,573


			AC.31333			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách vào đá cấp III trên cạn bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1200 mm			m			349,121			267,809			1,814,171			2,431,101


			AC.31334			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách vào đá cấp III trên cạn bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1300 mm			m			395,250			281,133			2,023,076			2,699,459


			AC.31335			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách vào đá cấp III trên cạn bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1400 mm			m			419,322			295,146			2,231,981			2,946,449


			AC.31336			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách vào đá cấp III trên cạn bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1500 mm			m			452,778			321,104			2,418,895			3,192,777


			AC.31341			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách vào đá cấp IV trên cạn bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 800 mm			m			233,402			181,893			1,055,518			1,470,813


			AC.31342			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách vào đá cấp IV trên cạn bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1000 mm			m			269,025			191,863			1,165,468			1,626,356


			AC.31343			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách vào đá cấp IV trên cạn bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1200 mm			m			326,171			219,843			1,275,417			1,821,431


			AC.31344			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách vào đá cấp IV trên cạn bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1300 mm			m			371,178			230,502			1,352,382			1,954,062


			AC.31345			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách vào đá cấp IV trên cạn bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1400 mm			m			384,974			241,850			1,440,342			2,067,166


			AC.31346			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách vào đá cấp IV trên cạn bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1500 mm			m			429,675			321,104			1,561,287			2,312,066


			AC.31411			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách vào đá cấp I dưới nước bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 800 mm			m			305,006			289,127			3,018,407			3,612,540


			AC.31412			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách vào đá cấp I dưới nước bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1000 mm			m			351,084			317,796			3,402,896			4,071,776


			AC.31413			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách vào đá cấp I dưới nước bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1200 mm			m			429,675			349,773			4,304,947			5,084,395


			AC.31414			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách vào đá cấp I dưới nước bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1300 mm			m			484,500			367,738			4,934,989			5,787,227


			AC.31415			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách vào đá cấp I dưới nước bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1400 mm			m			508,878			385,059			5,577,388			6,471,325


			AC.31416			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách vào đá cấp I dưới nước bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1500 mm			m			553,197			418,368			6,064,376			7,035,941


			AC.31421			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách vào đá cấp II dưới nước bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 800 mm			m			252,323			263,169			2,301,709			2,817,201


			AC.31422			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách vào đá cấp II dưới nước bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1000 mm			m			298,325			296,478			2,871,551			3,466,354


			AC.31423			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách vào đá cấp II dưới nước bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1200 mm			m			365,645			318,439			3,402,896			4,086,980


			AC.31424			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách vào đá cấp II dưới nước bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1300 mm			m			410,117			334,428			3,859,942			4,604,487


			AC.31425			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách vào đá cấp II dưới nước bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1400 mm			m			433,577			350,417			4,329,345			5,113,339


			AC.31426			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách vào đá cấp II dưới nước bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1500 mm			m			477,819			381,061			4,729,835			5,588,715


			AC.31431			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách vào đá cấp III dưới nước bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 800 mm			m			240,057			211,206			1,943,359			2,394,622


			AC.31432			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách vào đá cấp III dưới nước bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1000 mm			m			285,524			232,524			2,327,849			2,845,897


			AC.31433			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách vào đá cấp III dưới nước bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1200 mm			m			342,185			255,817			2,871,551			3,469,553


			AC.31434			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách vào đá cấp III dưới nước bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1300 mm			m			387,498			268,498			3,143,244			3,799,240


			AC.31435			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách vào đá cấp III dưới nước bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1400 mm			m			410,958			281,133			3,427,294			4,119,385


			AC.31436			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách vào đá cấp III dưới nước bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1500 mm			m			444,006			305,805			3,728,929			4,478,740


			AC.31441			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách vào đá cấp IV dưới nước bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 800 mm			m			228,710			195,860			1,696,222			2,120,792


			AC.31442			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách vào đá cấp IV dưới nước bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1000 mm			m			263,517			215,846			1,883,002			2,362,365


			AC.31443			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách vào đá cấp IV dưới nước bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1200 mm			m			319,643			236,521			1,969,500			2,525,664


			AC.31444			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách vào đá cấp IV dưới nước bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1300 mm			m			364,038			248,834			2,167,052			2,779,924


			AC.31445			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách vào đá cấp IV dưới nước bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1400 mm			m			377,222			261,147			2,352,247			2,990,616


			AC.31446			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách vào đá cấp IV dưới nước bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1500 mm			m			421,311			283,843			2,555,026			3,260,180


			AC.31511			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách vào đá trên cạn bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đá cấp I			m			712,368			362,959			4,993,410			6,068,737


			AC.31512			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách vào đá trên cạn bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đá cấp II			m			617,049			308,745			4,195,565			5,121,359


			AC.31513			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách vào đá trên cạn bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đá cấp III			m			580,788			271,071			3,480,255			4,332,114


			AC.31514			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách vào đá trên cạn bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đá cấp IV			m			546,593			234,316			2,682,410			3,463,319


			AC.31521			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách vào đá dưới nước bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đá cấp I			m			712,368			371,689			6,713,235			7,797,292


			AC.31522			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách vào đá dưới nước bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đá cấp II			m			617,049			338,150			5,707,354			6,662,553


			AC.31523			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách vào đá dưới nước bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đá cấp III			m			580,788			284,854			4,464,249			5,329,891


			AC.31524			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách vào đá dưới nước bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đá cấp IV			m			546,593			252,234			3,599,657			4,398,484


			AC.32111			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn, khoan vào đất trên cạn, máy khoan TRC-15 (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 800mm			m			362,141			96,483			377,668			836,292


			AC.32112			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn, khoan vào đất trên cạn, máy khoan TRC-15 (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1000mm			m			413,875			106,131			422,988			942,994


			AC.32113			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn, khoan vào đất trên cạn, máy khoan TRC-15 (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1200mm			m			465,610			116,239			453,201			1,035,050


			AC.32114			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn, khoan vào đất trên cạn, máy khoan TRC-15 (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1400mm			m			620,813			127,266			604,269			1,352,348


			AC.32121			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn, khoan vào đất trên cạn, máy khoan ED, KH, Soilmec (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 800mm			m			310,998			77,186			565,227			953,411


			AC.32122			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn, khoan vào đất trên cạn, máy khoan ED, KH, Soilmec (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1000mm			m			357,816			84,997			654,198			1,097,011


			AC.32123			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn, khoan vào đất trên cạn, máy khoan ED, KH, Soilmec (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1300mm			m			403,206			93,267			680,366			1,176,839


			AC.32124			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn, khoan vào đất trên cạn, máy khoan ED, KH, Soilmec (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1500mm			m			535,296			102,915			921,111			1,559,322


			AC.32211			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn, khoan vào đất dưới nước, máy khoan TRC-15 (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 800mm			m			362,141			144,724			528,912			1,035,777


			AC.32212			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn, khoan vào đất dưới nước, máy khoan TRC-15 (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1000mm			m			413,875			158,967			645,150			1,217,992


			AC.32213			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn, khoan vào đất dưới nước, máy khoan TRC-15 (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1200mm			m			465,610			175,048			694,556			1,335,214


			AC.32214			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan pxoăy hản tuần hoàn, khoan vào đất dưới nước, máy khoan TRC-15 (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1400mm			m			620,813			192,506			926,075			1,739,394


			AC.32221			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn, khoan vào đất dưới nước, máy khoan ED, KH, Soilmec (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 800mm			m			310,998			115,779			876,951			1,303,728


			AC.32222			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn, khoan vào đất dưới nước, máy khoan ED, KH, Soilmec (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1000mm			m			357,816			124,968			1,009,407			1,492,191


			AC.32223			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn, khoan vào đất dưới nước, máy khoan ED, KH, Soilmec (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1300mm			m			403,206			140,130			1,064,375			1,607,711


			AC.32224			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn, khoan vào đất dưới nước, máy khoan ED, KH, Soilmec (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1500mm			m			535,296			153,913			1,438,638			2,127,847


			AC.32311			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn vào đá trên cạn bằng máy khoan TRC-15 (hoặc tương tự), đá cấp I, đường kính lỗ khoan 800mm			m			471,240			184,696			1,963,873			2,619,809


			AC.32312			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn vào đá trên cạn bằng máy khoan TRC-15 (hoặc tương tự), đá cấp I, đường kính lỗ khoan 1000mm			m			543,660			203,073			2,190,474			2,937,207


			AC.32313			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn vào đá trên cạn bằng máy khoan TRC-15 (hoặc tương tự), đá cấp I, đường kính lỗ khoan 1200mm			m			616,080			223,289			2,628,568			3,467,937


			AC.32314			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoànv ào đá trên cạn bằng máy khoan TRC-15 (hoặc tương tự), đá cấp I, đường kính lỗ khoan 1400mm			m			819,060			245,802			3,066,663			4,131,525


			AC.32315			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn vào đá trên cạn bằng máy khoan đá momen xoay >200KNm (hoặc tương tự), đá cấp I, đường kính lỗ khoan 800mm			m			557,022			157,129			3,611,238			4,325,389


			AC.32316			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn vào đá trên cạn bằng máy khoan đá momen xoay >200KNm (hoặc tương tự), đá cấp I, đường kính lỗ khoan 1000mm			m			641,172			172,750			4,491,396			5,305,318


			AC.32317			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn vào đá trên cạn bằng máy khoan đá momen xoay >200KNm (hoặc tương tự), đá cấp I, đường kính lỗ khoan 1300mm			m			724,812			189,750			5,423,328			6,337,890


			AC.32318			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn vào đá trên cạn bằng máy khoan đá momen xoay >200KNm (hoặc tương tự), đá cấp I, đường kính lỗ khoan 1500mm			m			966,654			209,046			6,251,713			7,427,413


			AC.32321			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn vào đá trên cạn bằng máy khoan TRC-15 (hoặc tương tự), đá cấp II, đường kính lỗ khoan 800mm			m			424,830			168,156			1,540,885			2,133,871


			AC.32322			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn vào đá trên cạn bằng máy khoan TRC-15 (hoặc tương tự), đá cấp II, đường kính lỗ khoan 1000mm			m			488,580			184,696			1,752,379			2,425,655


			AC.32323			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn vào đá trên cạn bằng máy khoan TRC-15 (hoặc tương tự), đá cấp II, đường kính lỗ khoan 1200mm			m			552,330			203,533			2,190,474			2,946,337


			AC.32324			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn vào đá trên cạn bằng máy khoan TRC-15 (hoặc tương tự), đá cấp II, đường kính lỗ khoan 1400mm			m			736,440			220,532			2,628,568			3,585,540


			AC.32325			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn vào đá trên cạn bằng máy khoan đá momen xoay >200KNm (hoặc tương tự), đá cấp II, đường kính lỗ khoan 800mm			m			500,616			144,265			3,145,272			3,790,153


			AC.32326			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn vào đá trên cạn bằng máy khoan đá momen xoay >200KNm (hoặc tương tự), đá cấp II, đường kính lỗ khoan 1000mm			m			579,666			158,508			3,818,334			4,556,508


			AC.32327			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn vào đá trên cạn bằng máy khoan đá momen xoay >200KNm (hoặc tương tự), đá cấp II, đường kính lỗ khoan 1300mm			m			656,880			174,588			4,491,396			5,322,864


			AC.32328			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn vào đá trên cạn bằng máy khoan đá momen xoay >200KNm (hoặc tương tự), đá cấp II, đường kính lỗ khoan 1500mm			m			868,836			192,047			5,319,780			6,380,663


			AC.32331			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn vào đá trên cạn bằng máy khoan TRC-15 (hoặc tương tự), đá cấp III, đường kính lỗ khoan 800mm			m			374,850			152,994			1,314,284			1,842,128


			AC.32332			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn vào đá trên cạn bằng máy khoan TRC-15 (hoặc tương tự), đá cấp III, đường kính lỗ khoan 1000mm			m			433,500			168,156			1,525,778			2,127,434


			AC.32333			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn vào đá trên cạn bằng máy khoan TRC-15 (hoặc tương tự), đá cấp III, đường kính lỗ khoan 1200mm			m			492,150			184,696			1,752,379			2,429,225


			AC.32334			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn vào đá trên cạn bằng máy khoan TRC-15 (hoặc tương tự), đá cấp III, đường kính lỗ khoan 1400mm			m			653,820			203,533			2,190,474			3,047,827


			AC.32335			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn vào đá trên cạn bằng máy khoan đá momen xoay >200KNm (hoặc tương tự), đá cấp III, đường kính lỗ khoan 800mm			m			449,004			132,779			2,679,305			3,261,088


			AC.32336			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn vào đá trên cạn bằng máy khoan đá momen xoay >200KNm (hoặc tương tự), đá cấp III, đường kính lỗ khoan 1000mm			m			516,834			150,697			3,197,046			3,864,577


			AC.32337			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn vào đá trên cạn bằng máy khoan đá momen xoay >200KNm (hoặc tương tự), đá cấp III, đường kính lỗ khoan 1300mm			m			585,378			165,859			3,650,068			4,401,305


			AC.32338			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn vào đá trên cạn bằng máy khoan đá momen xoay >200KNm (hoặc tương tự), đá cấp III, đường kính lỗ khoan 1500mm			m			774,588			182,399			4,452,565			5,409,552


			AC.32341			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn vào đá trên cạn bằng máy khoan TRC-15 (hoặc tương tự), đá cấp IV, đường kính lỗ khoan 800mm			m			378,930			125,428			1,102,790			1,607,148


			AC.32342			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn vào đá trên cạn bằng máy khoan TRC-15 (hoặc tương tự), đá cấp IV, đường kính lỗ khoan 1000mm			m			405,960			132,319			1,314,284			1,852,563


			AC.32343			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn vào đá trên cạn bằng máy khoan TRC-15 (hoặc tương tự), đá cấp IV, đường kính lỗ khoan 1200mm			m			462,060			151,616			1,540,885			2,154,561


			AC.32344			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn vào đá trên cạn bằng máy khoan TRC-15 (hoặc tương tự), đá cấp IV, đường kính lỗ khoan 1400mm			m			616,080			166,778			1,752,379			2,535,237


			AC.32345			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn vào đá trên cạn bằng máy khoan đá momen xoay >200KNm (hoặc tương tự), đá cấp IV, đường kính lỗ khoan 800mm			m			420,138			130,022			2,226,283			2,776,443


			AC.32346			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn vào đá trên cạn bằng máy khoan đá momen xoay >200KNm (hoặc tương tự), đá cấp IV, đường kính lỗ khoan 1000mm			m			486,642			142,887			2,705,192			3,334,721


			AC.32347			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn vào đá trên cạn bằng máy khoan đá momen xoay >200KNm (hoặc tương tự), đá cấp IV, đường kính lỗ khoan 1300mm			m			548,760			157,589			3,093,498			3,799,847


			AC.32348			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn vào đá trên cạn bằng máy khoan đá momen xoay >200KNm (hoặc tương tự), đá cấp IV, đường kính lỗ khoan 1500mm			m			730,626			173,210			3,637,125			4,540,961


			AC.32411			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn vào đá dưới nước bằng máy khoan TRC-15 (hoặc tương tự), đá cấp I, đường kính lỗ khoan 800mm			m			471,240			199,398			2,756,180			3,426,818


			AC.32412			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn vào đá dưới nước bằng máy khoan TRC-15 (hoặc tương tự), đá cấp I, đường kính lỗ khoan 1000mm			m			543,660			219,154			3,259,910			4,022,724


			AC.32413			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn vào đá dưới nước bằng máy khoan TRC-15 (hoặc tương tự), đá cấp I, đường kính lỗ khoan 1200mm			m			616,080			241,207			4,022,868			4,880,155


			AC.32414			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn vào đá dưới nước bằng máy khoan TRC-15 (hoặc tương tự), đá cấp I, đường kính lỗ khoan 1400mm			m			819,060			265,558			4,283,838			5,368,456


			AC.32415			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn vào đá dưới nước bằng máy khoan đá momen xoay >200KNm (hoặc tương tự), đá cấp I, đường kính lỗ khoan 800mm			m			557,022			175,966			4,795,849			5,528,837


			AC.32416			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn vào đá dưới nước bằng máy khoan đá momen xoay >200KNm (hoặc tương tự), đá cấp I, đường kính lỗ khoan 1000mm			m			641,172			193,425			5,918,927			6,753,524


			AC.32417			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn vào đá dưới nước bằng máy khoan đá momen xoay >200KNm (hoặc tương tự), đá cấp I, đường kính lỗ khoan 1300mm			m			724,812			212,722			7,300,881			8,238,415


			AC.32418			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn vào đá dưới nước bằng máy khoan đá momen xoay >200KNm (hoặc tương tự), đá cấp I, đường kính lỗ khoan 1500mm			m			966,654			234,316			7,966,915			9,167,885


			AC.32421			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn vào đá dưới nước bằng máy khoan TRC-15 (hoặc tương tự), đá cấp II, đường kính lỗ khoan 800mm			m			424,830			181,480			2,254,193			2,860,503


			AC.32422			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn vào đá dưới nước bằng máy khoan TRC-15 (hoặc tương tự), đá cấp II, đường kính lỗ khoan 1000mm			m			488,580			204,452			2,774,392			3,467,424


			AC.32423			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn vào đá dưới nước bằng máy khoan TRC-15 (hoặc tương tự), đá cấp II, đường kính lỗ khoan 1200mm			m			552,330			219,613			3,278,121			4,050,064


			AC.32424			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn vào đá dưới nước bằng máy khoan TRC-15 (hoặc tương tự), đá cấp II, đường kính lỗ khoan 1400mm			m			736,440			241,667			3,520,881			4,498,988


			AC.32425			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn vào đá dưới nước bằng máy khoan đá momen xoay >200KNm (hoặc tương tự), đá cấp II, đường kính lỗ khoan 800mm			m			500,616			131,860			4,097,719			4,730,195


			AC.32426			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn vào đá dưới nước bằng máy khoan đá momen xoay >200KNm (hoặc tương tự), đá cấp II, đường kính lỗ khoan 1000mm			m			579,666			146,103			4,917,263			5,643,032


			AC.32427			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn vào đá dưới nước bằng máy khoan đá momen xoay >200KNm (hoặc tương tự), đá cấp II, đường kính lỗ khoan 1300mm			m			656,880			160,805			6,026,036			6,843,721


			AC.32428			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn vào đá dưới nước bằng máy khoan đá momen xoay >200KNm (hoặc tương tự), đá cấp II, đường kính lỗ khoan 1500mm			m			868,836			176,426			6,708,117			7,753,379


			AC.32431			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn vào đá dưới nước bằng máy khoan TRC-15 (hoặc tương tự), đá cấp III, đường kính lỗ khoan 800mm			m			374,850			145,643			2,011,434			2,531,927


			AC.32432			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn vào đá dưới nước bằng máy khoan TRC-15 (hoặc tương tự), đá cấp III, đường kính lỗ khoan 1000mm			m			433,500			160,345			2,254,193			2,848,038


			AC.32433			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn vào đá dưới nước bằng máy khoan TRC-15 (hoặc tương tự), đá cấp III, đường kính lỗ khoan 1200mm			m			492,150			176,426			2,774,392			3,442,968


			AC.32434			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn vào đá dưới nước bằng máy khoan TRC-15 (hoặc tương tự), đá cấp III, đường kính lỗ khoan 1400mm			m			653,820			193,885			3,017,151			3,864,856


			AC.32435			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn vào đá dưới nước bằng máy khoan đá momen xoay >200KNm (hoặc tương tự), đá cấp III, đường kính lỗ khoan 800mm			m			449,004			125,428			3,415,637			3,990,069


			AC.32436			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn vào đá dưới nước bằng máy khoan đá momen xoay >200KNm (hoặc tương tự), đá cấp III, đường kính lỗ khoan 1000mm			m			516,834			138,292			4,067,365			4,722,491


			AC.32437			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn vào đá dưới nước bằng máy khoan đá momen xoay >200KNm (hoặc tương tự), đá cấp III, đường kính lỗ khoan 1300mm			m			585,378			151,616			4,933,311			5,670,305


			AC.32438			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn vào đá dưới nước bằng máy khoan đá momen xoay >200KNm (hoặc tương tự), đá cấp III, đường kính lỗ khoan 1500mm			m			774,588			166,778			5,615,392			6,556,758


			AC.32441			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn vào đá dưới nước bằng máy khoan TRC-15 (hoặc tương tự), đá cấp IV, đường kính lỗ khoan 800mm			m			378,930			135,076			1,752,206			2,266,212


			AC.32442			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn vào đá dưới nước bằng máy khoan TRC-15 (hoặc tương tự), đá cấp IV, đường kính lỗ khoan 1000mm			m			405,960			148,859			2,011,434			2,566,253


			AC.32443			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn vào đá dưới nước bằng máy khoan TRC-15 (hoặc tương tự), đá cấp IV, đường kính lỗ khoan 1200mm			m			462,060			163,102			2,270,662			2,895,824


			AC.32444			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn vào đá dưới nước bằng máy khoan TRC-15 (hoặc tương tự), đá cấp IV, đường kính lỗ khoan 1400mm			m			616,080			180,101			2,515,164			3,311,345


			AC.32445			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn vào đá dưới nước bằng máy khoan đá momen xoay >200KNm (hoặc tương tự), đá cấp IV, đường kính lỗ khoan 800mm			m			420,138			118,996			3,008,843			3,547,977


			AC.32446			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn vào đá dưới nước bằng máy khoan đá momen xoay >200KNm (hoặc tương tự), đá cấp IV, đường kính lỗ khoan 1000mm			m			486,642			130,941			3,458,553			4,076,136


			AC.32447			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn vào đá dưới nước bằng máy khoan đá momen xoay >200KNm (hoặc tương tự), đá cấp IV, đường kính lỗ khoan 1300mm			m			548,760			144,265			4,092,491			4,785,516


			AC.32448			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn vào đá dưới nước bằng máy khoan đá momen xoay >200KNm (hoặc tương tự), đá cấp IV, đường kính lỗ khoan 1500mm			m			730,626			158,508			4,683,512			5,572,646


			AC.32511			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn, khoan vào đất trên cạn bằng máy khoan QJ250 (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 2000mm			m			938,604			178,723			1,138,221			2,255,548


			AC.32512			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn, khoan vào đất dưới nước bằng máy khoan QJ250 (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 2000mm			m			1,042,379			274,746			1,607,315			2,924,440


			AC.32521			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn, khoan vào đá trên cạn bằng máy khoan QJ250 (hoặc tương tự) , đường kính lỗ khoan 2000mm, đá cấp I			m			1,170,858			395,580			5,483,545			7,049,983


			AC.32522			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn, khoan vào đá trên cạn bằng máy khoan QJ250 (hoặc tương tự) , đường kính lỗ khoan 2000mm, đá cấp II			m			1,056,720			355,149			4,660,009			6,071,878


			AC.32523			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn, khoan vào đá trên cạn bằng máy khoan QJ250 (hoặc tương tự) , đường kính lỗ khoan 2000mm, đá cấp III			m			941,256			327,582			3,635,611			4,904,449


			AC.32524			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn, khoan vào đá trên cạn bằng máy khoan QJ250 (hoặc tương tự) , đường kính lỗ khoan 2000mm, đá cấp IV			m			882,198			269,693			2,812,074			3,963,965


			AC.32531			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn, khoan vào đá dưới nước bằng máy khoan QJ250 (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 2000mm, đá cấp I			m			1,170,858			435,092			7,492,120			9,098,070


			AC.32532			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn, khoan vào đá dưới nước bằng máy khoan QJ250 (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 2000mm, đá cấp II			m			1,056,720			390,526			6,370,348			7,817,594


			AC.32533			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn, khoan vào đá dưới nước bằng máy khoan QJ250 (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 2000mm, đá cấp III			m			941,256			360,203			4,972,632			6,274,091


			AC.32534			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn, khoan vào đá dưới nước bằng máy khoan QJ250 (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 2000mm, đá cấp IV			m			882,198			296,800			3,884,346			5,063,344


			AC.32611			Khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn vào đá vị trí có hang động caster, đá mồ côi trên cạn bằng máy khoan đá momen xoay >200KNm (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 8			m			1,227,876			148,767			4,438,534			5,815,177


			AC.32612			Khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn vào đá vị trí có hang động caster, đá mồ côi trên cạn bằng máy khoan đá momen xoay >200KNm (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1			m			1,413,975			171,096			5,117,902			6,702,973


			AC.32613			Khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn vào đá vị trí có hang động caster, đá mồ côi trên cạn bằng máy khoan đá momen xoay >200KNm (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1			m			1,628,328			196,779			5,872,755			7,697,862


			AC.32614			Khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn vào đá vị trí có hang động caster, đá mồ côi trên cạn bằng máy khoan đá momen xoay >200KNm (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1			m			2,461,209			245,939			7,352,266			10,059,414


			AC.32615			Khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn vào đá vị trí có hang động caster, đá mồ côi trên cạn bằng máy khoan đá momen xoay >200KNm (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 2			m			2,840,955			344,352			10,281,095			13,466,402


			AC.32621			Khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn vào đá vị trí có hang động caster, đá mồ côi dưới nước bằng máy khoan đá momen xoay >200KNm (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan			m			1,227,876			178,539			5,921,210			7,327,625


			AC.32622			Khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn vào đá vị trí có hang động caster, đá mồ côi dưới nước bằng máy khoan đá momen xoay >200KNm (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan			m			1,413,975			205,325			6,809,868			8,429,168


			AC.32623			Khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn vào đá vị trí có hang động caster, đá mồ côi dưới nước bằng máy khoan đá momen xoay >200KNm (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan			m			1,628,328			236,107			8,520,722			10,385,157


			AC.32624			Khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn vào đá vị trí có hang động caster, đá mồ côi dưới nước bằng máy khoan đá momen xoay >200KNm (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan			m			2,461,209			295,146			9,795,476			12,551,831


			AC.32625			Khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn vào đá vị trí có hang động caster, đá mồ côi dưới nước bằng máy khoan đá momen xoay >200KNm (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan			m			2,840,955			413,222			12,244,345			15,498,522


			AC.32711			Khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn vào cuội, sỏi, sạn trên cạn bằng máy khoan đá momen xoay >200KNm (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1500 mm			m			1,136,127			236,766			6,340,763			7,713,656


			AC.32712			Khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn vào cuội, sỏi, sạn trên cạn bằng máy khoan đá momen xoay >200KNm (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 2000 mm			m			1,289,790			321,503			6,793,675			8,404,968


			AC.32721			Khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn vào cuội, sỏi, sạn dưới nước bằng máy khoan đá momen xoay >200KNm (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1500 mm			m			1,136,127			296,082			8,855,175			10,287,384


			AC.32722			Khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn vào cuội, sỏi, sạn dưới nước bằng máy khoan đá momen xoay >200KNm (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 2000 mm			m			1,289,790			401,754			11,324,016			13,015,560


			AC.32810			Bơm dung dịch bentonit chống sụt thành lỗ khoan trên cạn			m3			87,669			26,648			23,870			138,187


			AC.32820			Bơm dung dịch bentonit chống sụt thành lỗ khoan dưới nước			m3			87,669			29,404			104,914			221,987


			AC.33111			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan đập cáp, khoan vào đất trên cạn bằng máy khoan đập cáp 40KW (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 600mm			m			18,738			180,440			751,922			951,100


			AC.33112			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan đập cáp, khoan vào đất trên cạn bằng máy khoan đập cáp 40KW (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 800mm			m			22,753			238,759			914,408			1,175,920


			AC.33113			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan đập cáp, khoan vào đất trên cạn bằng máy khoan đập cáp 40KW (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 10000mm			m			26,768			298,075			1,076,895			1,401,738


			AC.33211			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan đập cáp, khoan vào đất dưới nước bằng máy khoan đập cáp 40KW (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 600mm			m			18,305			225,301			2,125,927			2,369,533


			AC.33212			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan đập cáp, khoan vào đất dưới nước bằng máy khoan đập cáp 40KW (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 800mm			m			22,104			298,075			2,615,032			2,935,211


			AC.33213			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan đập cáp, khoan vào đất dưới nước bằng máy khoan đập cáp 40KW (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1000mm			m			25,903			372,345			3,166,739			3,564,987


			AC.33311			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan đập cáp, khoan vào đá trên cạn bằng máy khoan đập cáp 40KW (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 600mm, đá cấp I			m			163,275			639,018			1,582,104			2,384,397


			AC.33312			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan đập cáp, khoan vào đá trên cạn bằng máy khoan đập cáp 40KW (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 800mm, đá cấp I			m			188,363			851,858			2,137,979			3,178,200


			AC.33313			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan đập cáp, khoan vào đá trên cạn bằng máy khoan đập cá 40KW (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1000mm, đá cấp I			m			215,615			1,064,697			2,668,197			3,948,509


			AC.33321			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan đập cáp, khoan vào đá trên cạn bằng máy khoan đập cáp 40KW (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 600mm, đá cấp II			m			154,538			606,618			1,496,585			2,257,741


			AC.33322			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan đập cáp, khoan vào đá trên cạn bằng máy khoan đập cáp 40KW (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 800mm, đá cấp II			m			186,119			810,486			1,992,596			2,989,201


			AC.33323			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan đập cáp, khoan vào đá trên cạn bằng máy khoan đập cá 40KW (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1000mm, đá cấp II			m			209,043			1,012,858			2,497,159			3,719,060


			AC.33331			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan đập cáp, khoan vào đá trên cạn bằng máy khoan đập cáp 40KW (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 600mm, đá cấp III			m			151,252			576,711			1,419,618			2,147,581


			AC.33332			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan đập cáp, khoan vào đá trên cạn bằng máy khoan đập cáp 40KW (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 800mm, đá cấp III			m			176,340			768,616			1,889,973			2,834,929


			AC.33333			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan đập cáp, khoan vào đá trên cạn bằng máy khoan đập cáp 40KW (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1000mm, đá cấp III			m			203,592			960,520			2,360,328			3,524,440


			AC.33341			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan đập cáp, khoan vào đá trên cạn bằng máy khoan đập cáp 40KW (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 600mm, đá cấp IV			m			144,679			547,801			1,342,650			2,035,130


			AC.33342			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan đập cáp, khoan vào đá trên cạn bằng máy khoan đập cáp 40KW (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 800mm, đá cấp IV			m			169,768			724,253			1,787,350			2,681,371


			AC.33343			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan đập cáp, khoan vào đá trên cạn bằng máy khoan đập cáp 40KW (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1000mm, đá cấp IV			m			48,986			905,192			2,232,050			3,186,228


			AC.33411			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan đập cáp, khoan vào đá dưới nước bằng máy khoan đập cáp 40KW (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 600mm, đá cấp I			m			163,275			734,721			5,500,302			6,398,298


			AC.33412			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan đập cáp, khoan vào đá dưới nước bằng máy khoan đập cáp 40KW (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 800mm, đá cấp I			m			188,363			976,969			7,286,535			8,451,867


			AC.33413			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan đập cáp, khoan vào đá dưới nước bằng máy khoan đập cáp 40KW (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1000mm, đá cấp I			m			215,615			1,221,212			9,072,767			10,509,594


			AC.33421			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan đập cáp, khoan vào đá dưới nước bằng máy khoan đập cáp 40KW (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 600mm, đá cấp II			m			154,538			697,835			5,256,863			6,109,236


			AC.33422			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan đập cáp, khoan vào đá dưới nước bằng máy khoan đập cáp 40KW (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 800mm, đá cấp II			m			181,791			928,121			6,974,900			8,084,812


			AC.33423			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan đập cáp, khoan vào đá dưới nước bằng máy khoan đập cáp 40KW (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1000mm, đá cấp II			m			209,043			1,159,902			8,692,937			10,061,882


			AC.33431			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan đập cáp, khoan vào đá dưới nước bằng máy khoan đập cáp 40KW (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 600mm, đá cấp III			m			151,252			662,944			4,967,812			5,782,008


			AC.33432			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan đập cáp, khoan vào đá dưới nước bằng máy khoan đập cáp 40KW (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 800mm, đá cấp III			m			176,340			881,266			6,575,421			7,633,027


			AC.33433			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan đập cáp, khoan vào đá dưới nước bằng máy khoan đập cáp 40KW (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1000mm, đá cấp III			m			203,592			1,101,583			8,201,998			9,507,173


			AC.33441			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan đập cáp, khoan vào đá dưới nước bằng máy khoan đập cáp 40KW (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 600mm, đá cấp IV			m			144,679			629,547			4,697,729			5,471,955


			AC.33442			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan đập cáp, khoan vào đá dưới nước bằng máy khoan đập cáp 40KW (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 800mm, đá cấp IV			m			169,768			836,904			6,213,878			7,220,550


			AC.33443			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan đập cáp, khoan vào đá dưới nước bằng máy khoan đập cáp 40KW (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1000mm, đá cấp IV			m			197,020			1,045,756			7,730,027			8,972,803


			AC.34111			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay, khoan vào đất trên cạn bằng máy khoan T2W 300CV (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 600mm			m			158,917			139,567			825,670			1,124,154


			AC.34112			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay, khoan vào đất trên cạn bằng máy khoan T2W 300CV (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 800mm			m			198,435			185,923			1,009,152			1,393,510


			AC.34113			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay, khoan vào đất trên cạn bằng máy khoan T2W 300CV (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1000mm			m			247,718			232,279			1,192,635			1,672,632


			AC.34221			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay, khoan vào đất dưới nước bằng máy khoan T2W 300CV (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 600mm			m			159,879			179,443			1,240,245			1,579,567


			AC.34222			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay, khoan vào đất dưới nước bằng máy khoan T2W 300CV (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 800mm			m			199,523			238,261			1,554,013			1,991,797


			AC.34223			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay, khoan vào đất dưới nước bằng máy khoan T2W 300CV (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1000mm			m			249,067			297,577			1,865,349			2,411,993


			AC.34311			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay, khoan vào đá trên cạn bằng máy khoan T2W 300CV (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 600mm, đá cấp I			m			380,520			672,913			3,486,163			4,539,596


			AC.34312			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay, khoan vào đá trên cạn bằng máy khoan T2W 300CV (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 800mm, đá cấp I			m			438,878			892,232			4,587,056			5,918,166


			AC.34313			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay, khoan vào đá trên cạn bằng máy khoan T2W 300CV (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1000mm, đá cấp I			m			539,086			1,116,537			5,687,950			7,343,573


			AC.34321			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay, khoan vào đá trên cạn bằng máy khoan T2W 300CV (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 600mm, đá cấp II			m			317,042			638,021			3,302,681			4,257,744


			AC.34322			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay, khoan vào đá trên cạn bằng máy khoan T2W 300CV (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 800mm, đá cấp II			m			365,703			852,356			4,357,703			5,575,762


			AC.34323			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay, khoan vào đá trên cạn bằng máy khoan T2W 300CV (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1000mm, đá cấp II			m			449,229			1,065,196			5,504,468			7,018,893


			AC.34331			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay, khoan vào đá trên cạn bằng máy khoan T2W 300CV (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 600mm, đá cấp III			m			264,664			606,120			3,119,198			3,989,982


			AC.34332			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay, khoan vào đá trên cạn bằng máy khoan T2W 300CV (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 800mm, đá cấp III			m			317,042			807,994			4,174,221			5,299,257


			AC.34333			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay, khoan vào đá trên cạn bằng máy khoan T2W 300CV (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1000mm, đá cấp III			m			369,916			1,009,867			5,183,374			6,563,157


			AC.34341			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay, khoan vào đá trên cạn bằng máy khoan T2W 300CV (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 600mm, đá cấp IV			m			251,372			575,714			2,981,587			3,808,673


			AC.34342			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay, khoan vào đá trên cạn bằng máy khoan T2W 300CV (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 800mm, đá cấp IV			m			290,898			767,120			3,990,739			5,048,757


			AC.34343			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay, khoan vào đá trên cạn bằng máy khoan T2W 300CV (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1000mm, đá cấp IV			m			343,654			958,527			4,908,150			6,210,331


			AC.34411			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay, khoan vào đá dưới nước bằng máy khoan T2W 300CV (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 600mm, đá cấp I			m			378,097			765,127			6,055,096			7,198,320


			AC.34412			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay, khoan vào đá dưới nước bằng máy khoan T2W 300CV (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 800mm, đá cấp I			m			443,944			1,019,836			7,992,203			9,455,983


			AC.34413			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay, khoan vào đá dưới nước bằng máy khoan T2W 300CV (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1000mm, đá cấp I			m			541,226			1,274,546			9,998,015			11,813,787


			AC.34421			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay, khoan vào đá dưới nước bằng máy khoan T2W 300CV (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 600mm, đá cấp II			m			314,880			726,746			5,648,264			6,689,890


			AC.34422			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay, khoan vào đá dưới nước bằng máy khoan T2W 300CV (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 800mm, đá cấp II			m			369,860			918,650			7,535,294			8,823,804


			AC.34423			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay, khoan vào đá dưới nước bằng máy khoan T2W 300CV (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1000mm, đá cấp II			m			451,018			1,121,521			9,387,767			10,960,306


			AC.34431			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay, khoan vào đá dưới nước bằng máy khoan T2W 300CV (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 600mm, đá cấp III			m			265,779			690,359			5,332,275			6,288,413


			AC.34432			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay, khoan vào đá dưới nước bằng máy khoan T2W 300CV (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 800mm, đá cấp III			m			319,793			918,152			7,015,889			8,253,834


			AC.34433			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay, khoan vào đá dưới nước bằng máy khoan T2W 300CV (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1000mm, đá cấp III			m			371,381			1,146,444			8,721,233			10,239,058


			AC.34441			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay, khoan vào đá dưới nước bằng máy khoan T2W 300CV (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 600mm, đá cấp IV			m			252,397			655,467			4,925,443			5,833,307


			AC.34442			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay, khoan vào đá dưới nước bằng máy khoan T2W 300CV (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 800mm, đá cấp IV			m			292,363			871,297			6,518,214			7,681,874


			AC.34443			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay, khoan vào đá dưới nước bằng máy khoan T2W 300CV (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 1000mm, đá cấp IV			m			345,003			1,089,122			8,145,541			9,579,666


			AC.34511			Lắp đặt ống vách cọc khoan nhồi trên mặt nước, đường kính cọc <=800 mm			m			48,505			186,074			582,365			816,944


			AC.34512			Lắp đặt ống vách cọc khoan nhồi trên mặt nước, đường kính cọc <=1000 mm			m			53,298			219,154			605,947			878,399


			AC.34513			Lắp đặt ống vách cọc khoan nhồi trên mặt nước, đường kính cọc <=1300 mm			m			56,742			284,854			630,724			972,320


			AC.34514			Lắp đặt ống vách cọc khoan nhồi trên mặt nước, đường kính cọc <=1500 mm			m			60,400			339,068			668,831			1,068,299


			AC.34515			Lắp đặt ống vách cọc khoan nhồi trên mặt nước, đường kính cọc <=2000 mm			m			70,999			702,028			1,166,802			1,939,829


			AC.34521			Lắp đặt ống vách cọc khoan nhồi trên cạn, đường kính cọc <=800 mm			m			25,714			148,859			194,246			368,819


			AC.34522			Lắp đặt ống vách cọc khoan nhồi trên cạn, đường kính cọc <=1000 mm			m			29,766			175,507			200,316			405,589


			AC.34523			Lắp đặt ống vách cọc khoan nhồi trên cạn, đường kính cọc <=1300 mm			m			33,128			227,883			212,457			473,468


			AC.34524			Lắp đặt ống vách cọc khoan nhồi trên cạn, đường kính cọc <=1500 mm			m			37,444			271,530			227,632			536,606


			AC.34525			Lắp đặt ống vách cọc khoan nhồi trên cạn, đường kính cọc <=2000 mm			m			48,290			561,438			257,983			867,711


			AC.34610			Lắp đặt, tháo dỡ máy khoan QJ250 (hoặc tương tự) trên cạn			lần			908,310			6,018,694			8,796,169			15,723,173


			AC.34620			Lắp đặt, tháo dỡ máy khoan QJ250 (hoặc tương tự) dưới nước			lần			908,310			6,937,579			16,283,323			24,129,212


			AC.35110			Đào tạo lỗ cọc, tường barette, kích thước đào 0,5x1,2			m			0			42,269			187,065			229,334


			AC.35120			Đào tạo lỗ cọc, tường barette, kích thước đào 0,6x1,2			m			0			51,917			223,744			275,661


			AC.35130			Đào tạo lỗ cọc, tường barette, kích thước đào 0,6x1,8			m			0			53,755			234,748			288,503


			AC.35140			Đào tạo lỗ cọc, tường barette, kích thước đào 0,8x1,8			m			0			61,565			271,427			332,992


			AC.35150			Đào tạo lỗ cọc, tường barette, kích thước đào 0,8x2,8			m			0			90,970			403,473			494,443


			AC.35160			Đào tạo lỗ cọc, tường barette, kích thước đào 1,0x2,8			m			0			112,104			487,835			599,939


			AC.35170			Đào tạo lỗ cọc, tường barette, kích thước đào 1,2x2,8			m			0			146,562			638,221			784,783


			AC.35180			Đào tạo lỗ cọc, tường barette, kích thước đào 1,5x2,8			m			0			183,777			806,946			990,723


			AD.11110			Làm móng đường đá ba, đá hộc, chiều dày lớp móng đã lèn ép <=20cm			m3			97,200			25,171			4,956			127,327


			AD.11120			Làm móng đường đá ba, đá hộc, chiều dày lớp móng đã lèn ép > 20cm			m3			97,200			22,024			4,461			123,685


			AD.11211			Làm móng cấp phối đá dăm lớp dưới, đường mở rộng			100m3			14,867,400			192,966			1,818,496			16,878,862


			AD.11212			Làm móng cấp phối đá dăm lớp dưới, đường làm mới			100m3			14,867,400			179,182			1,544,009			16,590,591


			AD.11221			Làm móng cấp phối đá dăm lớp trên, đường mở rộng			100m3			15,904,000			211,343			1,898,240			18,013,583


			AD.11222			Làm móng cấp phối đá dăm lớp trên, đường làm mới			100m3			15,904,000			202,155			1,594,521			17,700,676


			AD.12111			Làm lớp móng cát vàng gia cố xi măng, trạm trộn 20-25 m3/h, cát vàng gia cố 6% ximăng			100m3			11,721,686			1,332,383			4,065,940			17,120,009


			AD.12112			Làm lớp móng cát vàng gia cố xi măng, trạm trộn 20-25 m3/h, cát vàng gia cố 8% ximăng			100m3			14,121,103			1,378,327			4,065,940			19,565,370


			AD.12121			Làm lớp móng cát vàng gia cố xi măng, trạm trộn 30 m3/h, cát vàng gia cố 6% ximăng			100m3			11,721,686			1,332,383			3,987,032			17,041,101


			AD.12122			Làm lớp móng cát vàng gia cố xi măng, trạm trộn 30 m3/h, cát vàng gia cố 8% ximăng			100m3			14,121,103			1,378,327			3,987,032			19,486,462


			AD.12131			Làm lớp móng cát vàng gia cố xi măng, trạm trộn 50 m3/h, cát vàng gia cố 6% ximăng			100m3			11,721,686			1,332,383			3,905,062			16,959,131


			AD.12132			Làm lớp móng cát vàng gia cố xi măng, trạm trộn 50 m3/h, cát vàng gia cố 8% ximăng			100m3			14,121,103			1,378,327			3,905,062			19,404,492


			AD.12211			Làm lớp móng cát mịn gia cố xi măng, trạm trộn 20-25 m3/h, cát mịn gia cố 6% ximăng			100m3			10,356,555			1,332,383			4,065,940			15,754,878


			AD.12212			Làm lớp móng cát mịn gia cố xi măng, trạm trộn 20-25 m3/h, cát mịn gia cố 8% ximăng			100m3			12,414,890			1,378,327			4,065,940			17,859,157


			AD.12221			Làm lớp móng cát mịn gia cố xi măng, trạm trộn 30 m3/h, cát mịn gia cố 6% ximăng			100m3			10,356,555			1,332,383			3,987,032			15,675,970


			AD.12222			Làm lớp móng cát mịn gia cố xi măng, trạm trộn 30 m3/h, cát mịn gia cố 8% ximăng			100m3			12,414,890			1,378,327			3,987,032			17,780,249


			AD.12231			Làm lớp móng cát mịn gia cố xi măng, trạm trộn 50 m3/h, cát mịn gia cố 6% ximăng			100m3			10,356,555			1,332,383			3,905,062			15,594,000


			AD.12232			Làm lớp móng cát mịn gia cố xi măng, trạm trộn 50 m3/h, cát mịn gia cố 8% ximăng			100m3			12,414,890			1,378,327			3,905,062			17,698,279


			AD.21111			Làm mặt đường đá dăm nước, lớp trên, chiều dày mặt đường đã lèn ép 8 cm			100m2			1,333,294			421,680			615,144			2,370,118


			AD.21112			Làm mặt đường đá dăm nước, lớp trên, chiều dày mặt đường đã lèn ép 10 cm			100m2			1,649,011			451,800			759,681			2,860,492


			AD.21113			Làm mặt đường đá dăm nước, lớp trên, chiều dày mặt đường đã lèn ép 12 cm			100m2			1,951,899			473,261			909,750			3,334,910


			AD.21114			Làm mặt đường đá dăm nước, lớp trên, chiều dày mặt đường đã lèn ép 14 cm			100m2			2,278,872			493,592			1,059,243			3,831,707


			AD.21115			Làm mặt đường đá dăm nước, lớp trên, chiều dày mặt đường đã lèn ép 15 cm			100m2			2,434,779			505,640			1,131,511			4,071,930


			AD.21121			Làm mặt đường đá dăm nước, lớp dưới, chiều dày mặt đường đã lèn ép 8 cm			100m2			1,105,632			205,946			520,972			1,832,550


			AD.21122			Làm mặt đường đá dăm nước, lớp dưới, chiều dày mặt đường đã lèn ép 10 cm			100m2			1,380,993			230,795			625,857			2,237,645


			AD.21123			Làm mặt đường đá dăm nước, lớp dưới, chiều dày mặt đường đã lèn ép 12 cm			100m2			1,657,401			246,984			815,578			2,719,963


			AD.21124			Làm mặt đường đá dăm nước, lớp dưới, chiều dày mặt đường đã lèn ép 14 cm			100m2			1,933,809			263,550			905,594			3,102,953


			AD.21125			Làm mặt đường đá dăm nước, lớp dưới, chiều dày mặt đường đã lèn ép 15 cm			100m2			2,072,013			271,833			967,949			3,311,795


			AD.21211			Làm mặt đường cấp phối, lớp trên, chiều dày mặt đường đã lèn ép 6 cm			100m2			172,044			122,377			366,874			661,295


			AD.21212			Làm mặt đường cấp phối, lớp trên, chiều dày mặt đường đã lèn ép 8 cm			100m2			215,364			130,049			507,030			852,443


			AD.21213			Làm mặt đường cấp phối, lớp trên, chiều dày mặt đường đã lèn ép 10 cm			100m2			258,836			138,086			620,101			1,017,023


			AD.21214			Làm mặt đường cấp phối, lớp trên, chiều dày mặt đường đã lèn ép 12 cm			100m2			302,308			146,122			754,725			1,203,155


			AD.21215			Làm mặt đường cấp phối, lớp trên, chiều dày mặt đường đã lèn ép 14 cm			100m2			345,628			154,159			878,284			1,378,071


			AD.21216			Làm mặt đường cấp phối, lớp trên, chiều dày mặt đường đã lèn ép 16 cm			100m2			389,100			162,196			986,399			1,537,695


			AD.21217			Làm mặt đường cấp phối, lớp trên, chiều dày mặt đường đã lèn ép 18 cm			100m2			432,420			169,867			1,121,023			1,723,310


			AD.21218			Làm mặt đường cấp phối, lớp trên, chiều dày mặt đường đã lèn ép 20 cm			100m2			475,892			177,904			1,245,158			1,898,954


			AD.21221			Làm mặt đường cấp phối, lớp dưới, chiều dày mặt đường đã lèn ép 6 cm			100m2			130,264			72,331			263,140			465,735


			AD.21222			Làm mặt đường cấp phối, lớp dưới, chiều dày mặt đường đã lèn ép 8 cm			100m2			173,584			80,367			361,917			615,868


			AD.21223			Làm mặt đường cấp phối, lớp dưới, chiều dày mặt đường đã lèn ép 10 cm			100m2			217,056			88,404			439,142			744,602


			AD.21224			Làm mặt đường cấp phối, lớp dưới, chiều dày mặt đường đã lèn ép 12 cm			100m2			260,528			96,441			537,344			894,313


			AD.21225			Làm mặt đường cấp phối, lớp dưới, chiều dày mặt đường đã lèn ép 14 cm			100m2			303,848			104,477			625,057			1,033,382


			AD.21226			Làm mặt đường cấp phối, lớp dưới, chiều dày mặt đường đã lèn ép 16 cm			100m2			347,320			112,149			702,282			1,161,751


			AD.21227			Làm mặt đường cấp phối, lớp dưới, chiều dày mặt đường đã lèn ép 18 cm			100m2			390,640			120,186			800,484			1,311,310


			AD.21228			Làm mặt đường cấp phối, lớp dưới, chiều dày mặt đường đã lèn ép 20 cm			100m2			434,112			128,222			919,663			1,481,997


			AD.21311			Làm mặt đường đá dăm nhựa nhũ tương gốc axit, chiều dày mặt đường 3 cm			100m2			3,025,113			458,771			594,772			4,078,656


			AD.21312			Làm mặt đường đá dăm nhựa nhũ tương gốc axit, chiều dày mặt đường 8 cm			100m2			4,324,212			566,642			708,769			5,599,623


			AD.21313			Làm mặt đường đá dăm nhựa nhũ tương gốc axit, chiều dày mặt đường 10 cm			100m2			4,619,379			768,740			802,942			6,191,061


			AD.21314			Làm mặt đường đá dăm nhựa nhũ tương gốc axit, chiều dày mặt đường 12 cm			100m2			4,991,642			810,951			1,021,025			6,823,618


			AD.21411			Làm mặt đường đá dăm kẹp đất, chiều dày mặt đường đã lèn ép 10 cm			100m2			1,678,165			393,292			520,425			2,591,882


			AD.21412			Làm mặt đường đá dăm kẹp đất, chiều dày mặt đường đã lèn ép 12 cm			00m2			2,057,459			409,024			624,510			3,090,993


			AD.21413			Làm mặt đường đá dăm kẹp đất, chiều dày mặt đường đã lèn ép 14 cm			100m2			2,504,480			422,003			728,595			3,655,078


			AD.21414			Làm mặt đường đá dăm kẹp đất, chiều dày mặt đường đã lèn ép 16 cm			100m2			2,772,600			434,588			832,680			4,039,868


			AD.21415			Làm mặt đường đá dăm kẹp đất, chiều dày mặt đường đã lèn ép 18 cm			100m2			3,119,521			448,353			936,765			4,504,639


			AD.21416			Làm mặt đường đá dăm kẹp đất, chiều dày mặt đường đã lèn ép 20 cm			100m2			3,466,346			460,152			1,040,850			4,967,348


			AD.22111			Làm mặt đường đá 4x6 chèn đá dăm, chiều dày mặt đường đã lèn ép 10cm			100m2			1,595,835			262,326			316,382			2,174,543


			AD.22112			Làm mặt đường đá 4x6 chèn đá dăm, chiều dày mặt đường đã lèn ép 14cm			100m2			2,179,788			330,366			405,417			2,915,571


			AD.22113			Làm mặt đường đá 4x6 chèn đá dăm, chiều dày mặt đường đã lèn ép 16cm			100m2			2,473,526			377,561			474,955			3,326,042


			AD.22114			Làm mặt đường đá 4x6 chèn đá dăm, chiều dày mặt đường đã lèn ép 18cm			100m2			2,760,600			424,756			538,078			3,723,434


			AD.22211			Làm mặt đường đá 4x6 chèn đất cấp phối tự nhiên, chiều dầy mặt đường đã lèn ép 10cm			100m2			1,414,433			262,326			551,961			2,228,720


			AD.22311			Làm mặt đường đá cấp phối 0-4mm, chiều dầy mặt đường đã lèn ép 10cm			100m2			1,380,993			137,652			224,388			1,743,033


			AD.23111			Rải thảm mặt đường đá dăm đen, chiều dày mặt đường đã lèn ép 3 cm			100m2			0			39,512			187,923			227,435


			AD.23112			Rải thảm mặt đường đá dăm đen, chiều dày mặt đường đã lèn ép 4 cm			100m2			0			52,376			212,786			265,162


			AD.23113			Rải thảm mặt đường đá dăm đen, chiều dày mặt đường đã lèn ép 5 cm			100m2			0			65,700			238,025			303,725


			AD.23114			Rải thảm mặt đường đá dăm đen, chiều dày mặt đường đã lèn ép 6 cm			100m2			0			78,565			305,690			384,255


			AD.23115			Rải thảm mặt đường đá dăm đen, chiều dày mặt đường đã lèn ép 7 cm			100m2			0			92,348			330,553			422,901


			AD.23116			Rải thảm mặt đường đá dăm đen, chiều dày mặt đường đã lèn ép 8 cm			100m2			0			105,212			355,792			461,004


			AD.23211			Rải thảm mặt đường bêtông nhựa, bêtông nhựa hạt thô, chiều dày đã lèn ép 3 cm			100m2			0			49,160			219,433			268,593


			AD.23212			Rải thảm mặt đường bêtông nhựa, bêtông nhựa hạt thô, chiều dày đã lèn ép 4 cm			100m2			0			65,700			251,077			316,777


			AD.23213			Rải thảm mặt đường bêtông nhựa, bêtông nhựa hạt thô, chiều dày đã lèn ép 5 cm			100m2			0			81,781			294,796			376,577


			AD.23214			Rải thảm mặt đường bêtông nhựa, bêtông nhựa hạt thô, chiều dày đã lèn ép 6 cm			100m2			0			98,321			326,439			424,760


			AD.23215			Rải thảm mặt đường bêtông nhựa, bêtông nhựa hạt thô, chiều dày đã lèn ép 7 cm			100m2			0			114,861			358,083			472,944


			AD.23221			Rải thảm mặt đường bêtông nhựa, bêtông nhựa hạt trung, chiều dày đã lèn ép 3 cm			100m2			0			50,079			221,693			271,772


			AD.23222			Rải thảm mặt đường bêtông nhựa, bêtông nhựa hạt trung, chiều dày đã lèn ép 4 cm			100m2			0			66,619			255,597			322,216


			AD.23223			Rải thảm mặt đường bêtông nhựa, bêtông nhựa hạt trung, chiều dày đã lèn ép 5 cm			100m2			0			83,618			300,446			384,064


			AD.23224			Rải thảm mặt đường bêtông nhựa, bêtông nhựa hạt trung, chiều dày đã lèn ép 6 cm			100m2			0			100,158			326,816			426,974


			AD.23225			Rải thảm mặt đường bêtông nhựa, bêtông nhựa hạt trung, chiều dày đã lèn ép 7 cm			100m2			0			117,158			365,994			483,152


			AD.23231			Rải thảm mặt đường bêtông nhựa, bêtông nhựa hạt mịn, chiều dày đã lèn ép 3 cm			100m2			0			50,998			226,591			277,589


			AD.23232			Rải thảm mặt đường bêtông nhựa, bêtông nhựa hạt mịn, chiều dày đã lèn ép 4 cm			100m2			0			67,997			260,495			328,492


			AD.23233			Rải thảm mặt đường bêtông nhựa, bêtông nhựa hạt mịn, chiều dày đã lèn ép 5 cm			100m2			0			84,997			306,474			391,471


			AD.23234			Rải thảm mặt đường bêtông nhựa, bêtông nhựa hạt mịn, chiều dày đã lèn ép 6 cm			100m2			0			101,996			333,220			435,216


			AD.23235			Rải thảm mặt đường bêtông nhựa, bêtông nhựa hạt mịn, chiều dày đã lèn ép 7 cm			100m2			0			118,996			374,282			493,278


			AD.24111			Láng nhựa mặt đường 1 lớp bằng nhựa đặc, tiêu chuẩn  nhựa 1,8 kg/m2			100m2			1,376,556			153,492			428,124			1,958,172


			AD.24121			Láng nhựa mặt đường 2 lớp bằng nhựa đặc, tiêu chuẩn  nhựa 3,0 kg/m2			100m2			2,248,209			179,074			506,809			2,934,092


			AD.24131			Láng nhựa mặt đường 3 lớp bằng nhựa đặc, tiêu chuẩn  nhựa 4,5 kg/m2			100m2			3,355,206			306,984			590,451			4,252,641


			AD.24141			Láng nhựa mặt đường 3 lớp bằng nhựa đặc, tiêu chuẩn  nhựa 5,5 kg/m2			100m2			3,756,921			358,149			672,236			4,787,306


			AD.24211			Tưới lớp dính bám mặt đường bằng nhựa pha dầu, lượng nhựa 0,5 kg/m2			100m2			326,521			13,388			208,583			548,492


			AD.24212			Tưới lớp dính bám mặt đường bằng nhựa pha dầu, lượng nhựa 0,8 kg/m2			100m2			585,607			13,388			208,583			807,578


			AD.24213			Tưới lớp dính bám mặt đường bằng nhựa pha dầu, lượng nhựa 1,0 kg/m2			100m2			732,037			13,388			208,583			954,008


			AD.24214			Tưới lớp dính bám mặt đường bằng nhựa pha dầu, lượng nhựa 1,5 kg/m2			100m2			1,058,547			13,388			208,583			1,280,518


			AD.24221			Tưới lớp dính bám mặt đường bằng nhũ tương gốc axít, lượng axít 0,5 kg/m2			100m2			263,938			11,512			149,769			425,219


			AD.24222			Tưới lớp dính bám mặt đường bằng nhũ tương gốc axít, lượng axít 0,8 kg/m2			100m2			422,300			11,512			149,769			583,581


			AD.24223			Tưới lớp dính bám mặt đường bằng nhũ tương gốc axít, lượng axít 1,0 kg/m2			100m2			527,875			11,512			149,769			689,156


			AD.24224			Tưới lớp dính bám mặt đường bằng nhũ tương gốc axít, lượng axít 1,5 kg/m2			100m2			633,450			11,512			149,769			794,731


			AD.25111			Cày xới mặt đường cũ, mặt đường đá dăm hoặc láng nhựa			100m2			0			6,396			91,843			98,239


			AD.25112			Cày xới mặt đường cũ, mặt đường bê tông nhựa			100m2			0			12,194			110,211			122,405


			AD.25121			Lu lèn lại mặt đường cũ đã cày phá			100m2			0			51,164			699,807			750,971


			AD.25211			Làm rãnh xương cá, chiều dài rãnh <=2 m			m3			118,388			73,152			0			191,540


			AD.25221			Làm rãnh xương cá, chiều dài rãnh >2 m			m3			118,388			55,454			0			173,842


			AD.26111			Sản xuất đá dăm đen bằng trạm trộn <=25 tấn/h			100tấ			40,758,457			426,178			3,748,614			44,933,249


			AD.26121			Sản xuất bêtông nhựa hạt thô bằng trạm trộn <=25 tấn/h			100tấ			40,946,004			448,608			3,748,614			45,143,226


			AD.26122			Sản xuất bêtông nhựa hạt trung bằng trạm trộn <=25 tấn/h			100tấ			43,407,048			515,900			3,748,614			47,671,562


			AD.26123			Sản xuất bêtông nhựa hạt mịn bằng trạm trộn <=25 tấn/h			100tấ			46,034,043			542,816			3,748,614			50,325,473


			AD.26211			Sản xuất đá dăm đen bằng trạm trộn 50-60 tấn/h			100tấ			40,758,457			227,295			4,021,933			45,007,685


			AD.26221			Sản xuất bêtông nhựa hạt thô bằng trạm trộn 50-60 tấn/h			100tấ			40,946,004			239,258			4,021,933			45,207,195


			AD.26222			Sản xuất bêtông nhựa hạt trung bằng trạm trộn 50-60 tấn/h			100tấ			43,407,048			251,221			4,021,933			47,680,202


			AD.26223			Sản xuất bêtông nhựa hạt mịn bằng trạm trộn 50-60 tấn/h			100tấ			46,034,043			263,184			4,021,933			50,319,160


			AD.26311			Sản xuất đá dăm đen bằng trạm trộn 80 tấn/h			100tấ			40,758,457			186,920			3,696,967			44,642,344


			AD.26321			Sản xuất bê tông nhựa hạt thô bằng trạm trộn 80 tấn/h			100tấ			40,946,004			194,397			3,696,967			44,837,368


			AD.26322			Sản xuất bê tông nhựa hạt trung bằng trạm trộn 80 tấn/h			100tấ			43,407,048			201,874			3,696,967			47,305,889


			AD.26323			Sản xuất bê tông nhựa hạt mịn bằng trạm trộn 80 tấn/h			100tấ			46,034,043			209,351			3,696,967			49,940,361


			AD.27111			Vận chuyển hỗn hợp cát đen, cát vàng gia cố ximăng từ trạm trộn đến vị trí đổ, cự ly 0,5 km, ôtô 5 tấn			100tấ			0			0			1,234,038			1,234,038


			AD.27112			Vận chuyển hỗn hợp cát đen, cát vàng gia cố ximăng từ trạm trộn đến vị trí đổ, cự ly 0,5 km, ôtô 7 tấn			100tấ			0			0			1,131,395			1,131,395


			AD.27113			Vận chuyển hỗn hợp cát đen, cát vàng gia cố ximăng từ trạm trộn đến vị trí đổ, cự ly 0,5 km, ôtô 10 tấn			100tấ			0			0			1,057,587			1,057,587


			AD.27121			Vận chuyển hỗn hợp cát đen, cát vàng gia cố ximăng từ trạm trộn đến vị trí đổ, cự ly 1,0  km, ôtô 5 tấn			100tấ			0			0			1,664,972			1,664,972


			AD.27122			Vận chuyển hỗn hợp cát đen, cát vàng gia cố ximăng từ trạm trộn đến vị trí đổ, cự ly 1,0  km, ôtô 7 tấn			100tấ			0			0			1,562,790			1,562,790


			AD.27123			Vận chuyển hỗn hợp cát đen, cát vàng gia cố ximăng từ trạm trộn đến vị trí đổ, cự ly 1,0  km, ôtô 10 tấn			100tấ			0			0			1,351,361			1,351,361


			AD.27131			Vận chuyển hỗn hợp cát đen, cát vàng gia cố ximăng từ trạm trộn đến vị trí đổ, cự ly 1,5 km, ôtô 5 tấn			100tấ			0			0			1,952,261			1,952,261


			AD.27132			Vận chuyển hỗn hợp cát đen, cát vàng gia cố ximăng từ trạm trộn đến vị trí đổ, cự ly 1,5 km, ôtô 7 tấn			100tấ			0			0			1,766,278			1,766,278


			AD.27133			Vận chuyển hỗn hợp cát đen, cát vàng gia cố ximăng từ trạm trộn đến vị trí đổ, cự ly 1,5 km, ôtô 10 tấn			100tấ			0			0			1,557,003			1,557,003


			AD.27141			Vận chuyển hỗn hợp cát đen, cát vàng gia cố ximăng từ trạm trộn đến vị trí đổ, cự ly 2,0 km, ôtô 5 tấn			100tấ			0			0			2,239,550			2,239,550


			AD.27142			Vận chuyển hỗn hợp cát đen, cát vàng gia cố ximăng từ trạm trộn đến vị trí đổ, cự ly 2,0 km, ôtô 7 tấn			100tấ			0			0			1,969,766			1,969,766


			AD.27143			Vận chuyển hỗn hợp cát đen, cát vàng gia cố ximăng từ trạm trộn đến vị trí đổ, cự ly 2,0 km, ôtô 10 tấn			100tấ			0			0			1,762,645			1,762,645


			AD.27151			Vận chuyển hỗn hợp cát đen, cát vàng gia cố ximăng từ trạm trộn đến vị trí đổ, cự ly 3,0 km, ôtô 5 tấn			100tấ			0			0			2,716,189			2,716,189


			AD.27152			Vận chuyển hỗn hợp cát đen, cát vàng gia cố ximăng từ trạm trộn đến vị trí đổ, cự ly 3,0 km, ôtô 7 tấn			100tấ			0			0			2,303,487			2,303,487


			AD.27153			Vận chuyển hỗn hợp cát đen, cát vàng gia cố ximăng từ trạm trộn đến vị trí đổ, cự ly 3,0 km, ôtô 10 tấn			100tấ			0			0			2,095,589			2,095,589


			AD.27161			Vận chuyển hỗn hợp cát đen, cát vàng gia cố ximăng từ trạm trộn đến vị trí đổ, cự ly 4,0 km, ôtô 5 tấn			100tấ			0			0			3,192,828			3,192,828


			AD.27162			Vận chuyển hỗn hợp cát đen, cát vàng gia cố ximăng từ trạm trộn đến vị trí đổ, cự ly 4,0 km, ôtô 7 tấn			100tấ			0			0			2,637,208			2,637,208


			AD.27163			Vận chuyển hỗn hợp cát đen, cát vàng gia cố ximăng từ trạm trộn đến vị trí đổ, cự ly 4,0 km, ôtô 10 tấn			100tấ			0			0			2,428,533			2,428,533


			AD.27171			Vận chuyển hỗn hợp cát đen, cát vàng gia cố ximăng từ trạm trộn đến vị trí đổ, vận chuyển 1 km tiếp, ôtô 5 tấn			100tấ			0			0			430,934			430,934


			AD.27172			Vận chuyển hỗn hợp cát đen, cát vàng gia cố ximăng từ trạm trộn đến vị trí đổ, vận chuyển 1 km tiếp, ôtô 7 tấn			100tấ			0			0			374,418			374,418


			AD.27173			Vận chuyển hỗn hợp cát đen, cát vàng gia cố ximăng từ trạm trộn đến vị trí đổ, vận chuyển 1 km tiếp, ôtô 10 tấn			100tấ			0			0			254,604			254,604


			AD.27211			Vận chuyển đá dăm đen,bê tông nhựa từ trạm trộn đến vị trí đổ, cự ly 1,0 km, ôtô 7 tấn			100tấ			0			0			1,798,836			1,798,836


			AD.27212			Vận chuyển đá dăm đen,bê tông nhựa từ trạm trộn đến vị trí đổ, cự ly 1,0 km, ôtô 10 tấn			100tấ			0			0			1,547,210			1,547,210


			AD.27213			Vận chuyển đá dăm đen,bê tông nhựa từ trạm trộn đến vị trí đổ, cự ly 1,0 km, ôtô 12 tấn			100tấ			0			0			1,474,066			1,474,066


			AD.27221			Vận chuyển đá dăm đen,bê tông nhựa từ trạm trộn đến vị trí đổ, cự ly 2 km, ôtô 7 tấn			100tấ			0			0			2,262,789			2,262,789


			AD.27222			Vận chuyển đá dăm đen,bê tông nhựa từ trạm trộn đến vị trí đổ, cự ly 2 km, ôtô 10 tấn			100tấ			0			0			2,027,041			2,027,041


			AD.27223			Vận chuyển đá dăm đen,bê tông nhựa từ trạm trộn đến vị trí đổ, cự ly 2 km, ôtô 12 tấn			100tấ			0			0			1,935,415			1,935,415


			AD.27231			Vận chuyển đá dăm đen,bê tông nhựa từ trạm trộn đến vị trí đổ, cự ly 3 km, ôtô 7 tấn			100tấ			0			0			2,645,347			2,645,347


			AD.27232			Vận chuyển đá dăm đen,bê tông nhựa từ trạm trộn đến vị trí đổ, cự ly 3 km, ôtô 10 tấn			100tấ			0			0			2,408,948			2,408,948


			AD.27233			Vận chuyển đá dăm đen,bê tông nhựa từ trạm trộn đến vị trí đổ, cự ly 3 km, ôtô 12 tấn			100tấ			0			0			2,295,492			2,295,492


			AD.27241			Vận chuyển đá dăm đen,bê tông nhựa từ trạm trộn đến vị trí đổ, cự ly 4 km, ôtô 7 tấn			100tấ			0			0			3,036,045			3,036,045


			AD.27242			Vận chuyển đá dăm đen,bê tông nhựa từ trạm trộn đến vị trí đổ, cự ly 4 km, ôtô 10 tấn			100tấ			0			0			2,790,854			2,790,854


			AD.27243			Vận chuyển đá dăm đen,bê tông nhựa từ trạm trộn đến vị trí đổ, cự ly 4 km, ôtô 12 tấn			100tấ			0			0			2,655,569			2,655,569


			AD.27251			Vận chuyển đá dăm đen,bê tông nhựa từ trạm trộn đến vị trí đổ, vận chuyển 1 km tiếp theo, ôtô 7 tấn			100tấ			0			0			423,256			423,256


			AD.27252			Vận chuyển đá dăm đen,bê tông nhựa từ trạm trộn đến vị trí đổ, vận chuyển 1 km tiếp theo, ôtô 10 tấn			100tấ			0			0			283,982			283,982


			AD.27253			Vận chuyển đá dăm đen,bê tông nhựa từ trạm trộn đến vị trí đổ, vận chuyển 1 km tiếp theo, ôtô 12 tấn			100tấ			0			0			281,310			281,310


			AD.31111			Làm cọc tiêu bê tông cốt thép			cái			18,135			7,034			0			25,169


			AD.31121			Làm cột km bằng bê tông			cái			72,531			68,577			0			141,108


			AD.31211			Làm biển báo bê tông cốt thép hình chữ nhật, kích thước biển báo 0,6x1 (m)			cái			36,139			20,221			0			56,360


			AD.31221			Làm biển báo bê tông cốt thép hình chữ nhật, kích thước biển báo 1,0x1,2 (m)			cái			68,358			39,564			0			107,922


			AD.31231			Làm biển báo bê tông cốt thép hình chữ nhật, kích thước biển báo 1,0x1,6 (m)			cái			92,222			53,191			0			145,413


			AD.31241			Làm biển báo bê tông cốt thép hình chữ nhật, kích thước biển báo 0,6x0,6 và 0,5x0,7 (m)			cái			24,026			12,748			0			36,774


			AD.31311			Làm cột đỡ biển báo bê tông cốt thép, cột dài 2,7 m			cột			76,298			31,651			0			107,949


			AD.31321			Làm cột đỡ biển báo bê tông cốt thép, cột dài 2,8-3,0 m			cột			79,435			32,970			0			112,405


			AD.31331			Làm cột đỡ biển báo bê tông cốt thép, cột dài 3,1-3,8 m			cột			85,050			35,607			0			120,657


			AD.32111			Sản xuất, lắp đặt trụ đỡ bảng tên đường, bảng lưu thông, loại trụ đỡ sắt L50x50x5			cái			121,732			42,966			27,298			191,996


			AD.32121			Sản xuất, lắp đặt trụ đỡ bảng tên đường, bảng lưu thông, loại trụ đỡ sắt ống phi 60mm			cái			204,997			41,314			29,680			275,991


			AD.32131			Sản xuất, lắp đặt trụ đỡ bảng tên đường, bảng lưu thông, loại trụ đỡ sắt ống phi 80mm			cái			270,476			49,163			36,010			355,649


			AD.32211			Làm biển báo bê tông cốt thép, biển chữ nhật, kích thước 0,4x0,7 và 0,5x0,6 (m)			cái			26,122			16,265			0			42,387


			AD.32212			Làm biển báo bê tông cốt thép, biển chữ nhật, kích thước 0,4x1,2 (m)			cái			27,504			10,111			0			37,615


			AD.32221			Làm biển báo bê tông cốt thép, biển hình tròn, đường kính 0,7 (m)			cái			20,727			12,748			0			33,475


			AD.32231			Làm biển báo bê tông cốt thép, biển tam giác, kích thước 0,7x0,7x0,7 (m)			cái			14,837			7,913			0			22,750


			AD.32311			Sản xuất, lắp đặt bảng tên đường 0,3x0,5m			cái			36,763			15,041			9,064			60,868


			AD.32321			Sản xuất, lắp đặt bảng lưu thông loại tròn			cái			307,273			102,444			9,064			418,781


			AD.32322			Sản xuất, lắp đặt bảng lưu thông loại vuông, tam giác, chữ nhật			cái			234,832			101,224			9,064			345,120


			AD.32411			Sản xuất, lắp đặt biển báo phản quang, loại biển vuông 60x60 cm			cái			172,733			60,225			9,442			242,400


			AD.32421			Sản xuất, lắp đặt biển báo phản quang, loại biển tròn đường kính 70 cm, bát giác cạnh 25 cm			cái			222,164			63,302			9,442			294,908


			AD.32431			Sản xuất, lắp đặt biển báo phản quang, loại tam giác cạnh 70 cm			cái			120,073			54,950			9,442			184,465


			AD.32441			Sản xuất, lắp đặt biển báo phản quang, loại biển chữ nhật 30x50 cm			cái			70,659			40,883			9,442			120,984


			AD.33110			Gắn viên phản quang trên mặt bê tông			viên			43,554			3,070			5,585			52,209


			AD.33120			Gắn viên phản quang trên mặt đường nhựa			viên			43,481			2,942			5,585			52,008


			AD.34110			Lắp đặt dải phân cách cứng			cái			167,475			3,905			0			171,380


			AD.34120			Lắp đặt dải phân cách mềm			cái			183,291			2,665			0			185,956


			AD.34130			Lắp đặt dải phân cách bằng tôn lượn sóng			m			151,062			2,986			0			154,048


			AD.62110			Sản xuất đường trượt hầm đứng, hầm nghiêng bằng thép hình			tấn			8,138,802			233,397			301,693			8,673,892


			AD.62210			Lắp dựng, tháo dỡ đường trượt hầm đứng bằng thép hình			tấn			333,034			2,007,763			521,668			2,862,465


			AD.62220			Lắp dựng, tháo dỡ đường trượt hầm nghiêng bằng thép hình			tấn			368,342			2,251,267			579,689			3,199,298


			AD.63110			Lắp đặt đường goòng khổ 0,9 m, tà vẹt gỗ, ray P24 trong hầm			m			581,183			62,307			0			643,490


			AD.81111			Sản xuất phao tiêu báo hiệu đường sông, đường kính phao 0,8 m			cái			1,230,647			1,111,552			101,741			2,443,940


			AD.81121			Sản xuất phao tiêu báo hiệu đường sông, đường kính phao 1,0 m			cái			1,996,224			1,440,531			169,249			3,606,004


			AD.81131			Sản xuất phao tiêu báo hiệu đường sông, đường kính phao 1,2 m			cái			2,738,761			1,834,310			229,183			4,802,254


			AD.81141			Sản xuất phao tiêu báo hiệu đường sông, đường kính phao 1,4 m			cái			4,428,198			2,480,805			374,220			7,283,223


			AD.81211			Sản xuất cột báo hiệu đường sông đường kính 160 mm, chiều dài cột 5,5 m			cái			1,330,520			565,745			157,715			2,053,980


			AD.81212			Sản xuất cột báo hiệu đường sông đường kính 160 mm, chiều dài cột 6,5 m			cái			1,510,635			644,002			179,075			2,333,712


			AD.81213			Sản xuất cột báo hiệu đường sông đường kính 160 mm, chiều dài cột 7,5 m			cái			1,691,338			722,260			201,406			2,615,004


			AD.81221			Sản xuất cột báo hiệu đường sông đường kính 200 mm, chiều dài cột 5,5 m			cái			1,599,859			615,590			190,492			2,405,941


			AD.81222			Sản xuất cột báo hiệu đường sông đường kính 200 mm, chiều dài cột 6,5 m			cái			1,820,795			692,851			218,029			2,731,675


			AD.81223			Sản xuất cột báo hiệu đường sông đường kính 200 mm, chiều dài cột 7,5 m			cái			2,042,442			772,603			244,593			3,059,638


			AD.81310			Sản xuất biển báo hiệu đường sông			m2			330,539			169,474			27,359			527,372


			AD.82111			Lắp đặt phao tiêu, đường kính phao 0,8 m			cái			16,600			38,698			37,399			92,697


			AD.82121			Lắp đặt phao tiêu, đường kính phao 1,0 m			cái			18,260			53,209			52,322			123,791


			AD.82131			Lắp đặt phao tiêu, đường kính phao 1,2 m			cái			20,100			68,796			67,429			156,325


			AD.82141			Lắp đặt phao tiêu, đường kính phao 1,4 m			cái			21,760			83,845			82,352			187,957


			AD.82211			Lắp đặt cột báo hiệu đường sông đường kính 160mm - 200mm, chiều dài cột 5,5m			cái			253,324			363,871			0			617,195


			AD.82221			Lắp đặt cột báo hiệu đường sông đường kính 160mm - 200mm, chiều dài cột 6,5m			cái			253,324			378,825			0			632,149


			AD.82231			Lắp đặt cột báo hiệu đường sông đường kính 160mm - 200mm, chiều dài cột 7,5m			cái			253,324			389,791			0			643,115


			AD.82310			Lắp đặt các loại biển báo hiệu đường sông			cái			103,155			74,768			0			177,923


			AE.11113			Xây đá hộc, xây móng, chiều dầy <=60 cm, vữa XM mác 50			m3			184,666			81,436			0			266,102


			AE.11114			Xây đá hộc, xây móng, chiều dầy <=60 cm, vữa XM mác 75			m3			206,047			81,436			0			287,483


			AE.11115			Xây đá hộc, xây móng, chiều dầy <=60 cm, vữa XM mác 100			m3			229,008			81,436			0			310,444


			AE.11123			Xây đá hộc, xây móng, chiều dầy >60 cm, vữa XM mác 50			m3			184,666			78,452			0			263,118


			AE.11124			Xây đá hộc, xây móng, chiều dầy >60 cm, vữa XM mác 75			m3			206,047			78,452			0			284,499


			AE.11125			Xây đá hộc, xây móng, chiều dầy >60 cm, vữa XM mác 100			m3			229,008			78,452			0			307,460


			AE.11213			Xây đá hộc, xây tường thẳng, chiều dầy <=60 cm, cao <=2 m, vữa XM mác 50			m3			184,666			92,095			0			276,761


			AE.11214			Xây đá hộc, xây tường thẳng, chiều dầy <=60 cm, cao <=2 m, vữa XM mác 75			m3			206,047			92,095			0			298,142


			AE.11215			Xây đá hộc, xây tường thẳng, chiều dầy <=60 cm, cao <=2 m, vữa XM mác 100			m3			229,008			92,095			0			321,103


			AE.11223			Xây đá hộc, xây tường thẳng, chiều dầy <=60 cm, cao >2 m, vữa XM mác 50			m3			200,363			106,592			0			306,955


			AE.11224			Xây đá hộc, xây tường thẳng, chiều dầy <=60 cm, cao >2 m, vữa XM mác 75			m3			223,561			106,592			0			330,153


			AE.11225			Xây đá hộc, xây tường thẳng, chiều dầy <=60 cm, cao >2 m, vữa XM mác 100			m3			248,474			106,592			0			355,066


			AE.11233			Xây đá hộc, xây tường thẳng, chiều dầy >60 cm, cao <=2 m, vữa XM mác 50			m3			184,666			88,684			0			273,350


			AE.11234			Xây đá hộc, xây tường thẳng, chiều dầy >60 cm, cao <=2 m, vữa XM mác 75			m3			206,047			88,684			0			294,731


			AE.11235			Xây đá hộc, xây tường thẳng, chiều dầy >60 cm, cao <=2 m, vữa XM mác 100			m3			229,008			88,684			0			317,692


			AE.11243			Xây đá hộc, xây tường thẳng, chiều dầy >60 cm, cao >2 m,, vữa XM mác 50			m3			198,516			101,049			0			299,565


			AE.11244			Xây đá hộc, xây tường thẳng, chiều dầy >60 cm, cao >2 m,, vữa XM mác 75			m3			221,501			101,049			0			322,550


			AE.11245			Xây đá hộc, xây tường thẳng, chiều dầy >60 cm, cao >2 m,, vữa XM mác 100			m3			246,184			101,049			0			347,233


			AE.11313			Xây đá hộc, xây tường trụ pin, tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dầy <=60 cm, cao <=2 m, vữa XM mác 50			m3			184,666			100,196			0			284,862


			AE.11314			Xây đá hộc, xây tường trụ pin, tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dầy <=60 cm, cao <=2 m, vữa XM mác 75			m3			206,047			100,196			0			306,243


			AE.11315			Xây đá hộc, xây tường trụ pin, tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dầy <=60 cm, cao <=2 m, vữa XM mác 100			m3			229,008			100,196			0			329,204


			AE.11323			Xây đá hộc, xây tường trụ pin, tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dầy <=60 cm, cao >2 m, vữa XM mác 50			m3			200,363			118,104			0			318,467


			AE.11324			Xây đá hộc, xây tường trụ pin, tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dầy <=60 cm, cao >2 m, vữa XM mác 75			m3			223,561			118,104			0			341,665


			AE.11325			Xây đá hộc, xây tường trụ pin, tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dầy <=60 cm, cao >2 m, vữa XM mác 100			m3			248,474			118,104			0			366,578


			AE.11333			Xây đá hộc, xây tường trụ pin, tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dầy >60 cm, cao <=2 m, vữa XM mác 50			m3			184,666			95,933			0			280,599


			AE.11334			Xây đá hộc, xây tường trụ pin, tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dầy >60 cm, cao <=2 m, vữa XM mác 75			m3			206,047			95,933			0			301,980


			AE.11335			Xây đá hộc, xây tường trụ pin, tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dầy >60 cm, cao <=2 m, vữa XM mác 100			m3			229,008			95,933			0			324,941


			AE.11343			Xây đá hộc, xây tường trụ pin, tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dầy >60 cm, cao >2 m, vữa XM mác 50			m3			198,516			108,297			0			306,813


			AE.11344			Xây đá hộc, xây tường trụ pin, tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dầy >60 cm, cao >2 m, vữa XM mác 75			m3			221,501			108,297			0			329,798


			AE.11345			Xây đá hộc, xây tường trụ pin, tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dầy >60 cm, cao >2 m, vữa XM mác 100			m3			246,184			108,297			0			354,481


			AE.11413			Xây đá hộc, xây mố cầu cao <=2 m, vữa XM mác 50			m3			184,666			105,313			0			289,979


			AE.11414			Xây đá hộc, xây mố cầu cao <=2 m, vữa XM mác 75			m3			206,047			105,313			0			311,360


			AE.11415			Xây đá hộc, xây mố cầu cao <=2 m, vữa XM mác 100			m3			229,008			105,313			0			334,321


			AE.11423			Xây đá hộc, xây mố cầu cao >2 m, vữa XM mác 50			m3			200,363			214,463			0			414,826


			AE.11424			Xây đá hộc, xây mố cầu cao >2 m, vữa XM mác 75			m3			223,561			214,463			0			438,024


			AE.11425			Xây đá hộc, xây mố cầu cao >2 m, vữa XM mác 100			m3			248,474			214,463			0			462,937


			AE.11513			Xây đá hộc, xây trụ, cột cầu cao <=2 m, vữa XM mác 50			m3			196,669			169,694			0			366,363


			AE.11514			Xây đá hộc, xây trụ, cột cầu cao <=2 m, vữa XM mác 75			m3			219,440			169,694			0			389,134


			AE.11515			Xây đá hộc, xây trụ, cột cầu cao <=2 m, vữa XM mác 100			m3			243,894			169,694			0			413,588


			AE.11523			Xây đá hộc, xây trụ, cột cầu cao >2 m, vữa XM mác 50			m3			198,516			291,209			0			489,725


			AE.11524			Xây đá hộc, xây trụ, cột cầu cao >2 m, vữa XM mác 75			m3			221,501			291,209			0			512,710


			AE.11525			Xây đá hộc, xây trụ, cột cầu cao >2 m, vữa XM mác 100			m3			246,184			291,209			0			537,393


			AE.11613			Xây đá hộc, xây tường đầu cầu cao <=2 m, vữa XM mác 50			m3			192,976			101,475			0			294,451


			AE.11614			Xây đá hộc, xây tường đầu cầu cao <=2 m, vữa XM mác 75			m3			215,319			101,475			0			316,794


			AE.11615			Xây đá hộc, xây tường đầu cầu cao <=2 m, vữa XM mác 100			m3			239,314			101,475			0			340,789


			AE.11623			Xây đá hộc, xây tường đầu cầu cao >2 m, vữa XM mác 50			m3			199,439			173,105			0			372,544


			AE.11624			Xây đá hộc, xây tường đầu cầu cao >2 m, vữa XM mác 75			m3			222,531			173,105			0			395,636


			AE.11625			Xây đá hộc, xây tường đầu cầu cao >2 m, vữa XM mác 100			m3			247,329			173,105			0			420,434


			AE.11713			Xây đá hộc, xây trụ đỡ ống cao <=2 m, vữa XM mác 50			m3			196,650			149,655			0			346,305


			AE.11714			Xây đá hộc, xây trụ đỡ ống cao <=2 m, vữa XM mác 75			m3			219,207			149,655			0			368,862


			AE.11715			Xây đá hộc, xây trụ đỡ ống cao <=2 m, vữa XM mác 100			m3			243,431			149,655			0			393,086


			AE.11723			Xây đá hộc, xây trụ đỡ ống cao >2 m, vữa XM mác 50			m3			202,242			176,942			0			379,184


			AE.11724			Xây đá hộc, xây trụ đỡ ống cao >2 m, vữa XM mác 75			m3			225,440			176,942			0			402,382


			AE.11725			Xây đá hộc, xây trụ đỡ ống cao >2 m, vữa XM mác 100			m3			250,353			176,942			0			427,295


			AE.11813			Xây đá hộc, xây gối đỡ đường ống cao <=2 m, vữa XM mác 50			m3			186,398			149,655			3,367			339,420


			AE.11814			Xây đá hộc, xây gối đỡ đường ống cao <=2 m, vữa XM mác 75			m3			207,779			149,655			3,367			360,801


			AE.11815			Xây đá hộc, xây gối đỡ đường ống cao <=2 m, vữa XM mác 100			m3			230,740			149,655			3,367			383,762


			AE.11823			Xây đá hộc, xây gối đỡ đường ống cao >2 m, vữa XM mác 50			m3			202,242			176,090			3,367			381,699


			AE.11824			Xây đá hộc, xây gối đỡ đường ống cao >2 m, vữa XM mác 75			m3			225,440			176,090			3,367			404,897


			AE.11825			Xây đá hộc, xây gối đỡ đường ống cao >2 m, vữa XM mác 100			m3			250,353			176,090			3,367			429,810


			AE.11913			Xây đá hộc, xây mặt bằng, vữa XM mác 50			m3			184,666			88,684			0			273,350


			AE.11914			Xây đá hộc, xây mặt bằng, vữa XM mác 75			m3			206,047			88,684			0			294,731


			AE.11915			Xây đá hộc, xây mặt bằng, vữa XM mác 100			m3			229,008			88,684			0			317,692


			AE.11923			Xây đá hộc, xây mái dốc thẳng, vữa XM mác 50			m3			184,666			93,374			0			278,040


			AE.11924			Xây đá hộc, xây mái dốc thẳng, vữa XM mác 75			m3			206,047			93,374			0			299,421


			AE.11925			Xây đá hộc, xây mái dốc thẳng, vữa XM mác 100			m3			229,008			93,374			0			322,382


			AE.11933			Xây đá hộc, xây mái dốc cong, vữa XM mác 50			m3			191,058			103,181			0			294,239


			AE.11934			Xây đá hộc, xây mái dốc cong, vữa XM mác 745			m3			212,974			103,181			0			316,155


			AE.11935			Xây đá hộc, xây mái dốc cong, vữa XM mác 100			m3			236,509			103,181			0			339,690


			AE.12110			Xếp đá khan không chít mạch, mặt bằng			m3			110,307			51,164			0			161,471


			AE.12120			Xếp đá khan không chít mạch, mái dốc thẳng			m3			110,307			59,691			0			169,998


			AE.12130			Xếp đá khan không chít mạch, mái dốc cong			m3			115,269			84,421			0			199,690


			AE.12213			Xếp đá khan có chít mạch, mặt bằng, vữa XM mác 50			m3			122,236			66,087			0			188,323


			AE.12214			Xếp đá khan có chít mạch, mặt bằng, vữa XM mác 75			m3			125,646			66,087			0			191,733


			AE.12215			Xếp đá khan có chít mạch, mặt bằng, vữa XM mác 100			m3			129,309			66,087			0			195,396


			AE.12223			Xếp đá khan có chít mạch, mái dốc thẳng, vữa XM mác 50			m3			122,236			74,614			0			196,850


			AE.12224			Xếp đá khan có chít mạch, mái dốc thẳng, vữa XM mác 75			m3			125,646			74,614			0			200,260


			AE.12225			Xếp đá khan có chít mạch, mái dốc thẳng, vữa XM mác 100			m3			129,309			74,614			0			203,923


			AE.12233			Xếp đá khan có chít mạch, mái dốc cong, vữa XM mác 50			m3			127,067			85,700			0			212,767


			AE.12234			Xếp đá khan có chít mạch, mái dốc cong, vữa XM mác 75			m3			130,563			85,700			0			216,263


			AE.12235			Xếp đá khan có chít mạch, mái dốc cong, vữa XM mác 100			m3			134,317			85,700			0			220,017


			AE.12313			Xây đá hộc, xây cống, vữa XM mác 50			m3			196,669			131,321			0			327,990


			AE.12314			Xây đá hộc, xây cống, vữa XM mác 75			m3			219,440			131,321			0			350,761


			AE.12315			Xây đá hộc, xây cống, vữa XM mác 100			m3			243,894			131,321			0			375,215


			AE.12413			Xây đá hộc, xây nút hầm, vữa XM mác 50			m3			196,669			151,787			0			348,456


			AE.12414			Xây đá hộc, xây nút hầm, vữa XM mác 75			m3			219,440			151,787			0			371,227


			AE.12415			Xây đá hộc, xây nút hầm, vữa XM mác 100			m3			243,894			151,787			0			395,681


			AE.12513			Xây đá hộc, xây kết cấu phức tạp khác, vữa XM mác 50			m3			196,650			176,090			0			372,740


			AE.12514			Xây đá hộc, xây kết cấu phức tạp khác, vữa XM mác 75			m3			219,207			176,090			0			395,297


			AE.12515			Xây đá hộc, xây kết cấu phức tạp khác, vữa XM mác 100			m3			243,431			176,090			0			419,521


			AE.12613			Xây đá hộc, xây rãnh đỉnh, dốc nước, thác nước, gân chữ V trên độ dốc taluy >=40%, chiều cao >=5m, vữa XM mác 50			m3			201,817			237,487			0			439,304


			AE.12614			Xây đá hộc, xây rãnh đỉnh, dốc nước, thác nước, gân chữ V trên độ dốc taluy >=40%, chiều cao >=5m, vữa XM mác 75			m3			226,405			237,487			0			463,892


			AE.12615			Xây đá hộc, xây rãnh đỉnh, dốc nước, thác nước, gân chữ V trên độ dốc taluy >=40%, chiều cao >=5m, vữa XM mác 100			m3			252,811			237,487			0			490,298


			AE.12623			Xây đá hộc, xây rãnh đỉnh, dốc nước, thác nước, gân chữ V trên độ dốc taluy >=40%, chiều cao >=10m, vữa XM mác 50			m3			202,778			277,139			0			479,917


			AE.12624			Xây đá hộc, xây rãnh đỉnh, dốc nước, thác nước, gân chữ V trên độ dốc taluy >=40%, chiều cao >=10m, vữa XM mác 75			m3			227,483			277,139			0			504,622


			AE.12625			Xây đá hộc, xây rãnh đỉnh, dốc nước, thác nước, gân chữ V trên độ dốc taluy >=40%, chiều cao >=10m, vữa XM mác 100			m3			254,014			277,139			0			531,153


			AE.12633			Xây đá hộc, xây rãnh đỉnh, dốc nước, thác nước, gân chữ V trên độ dốc taluy >=40%, chiều cao >20m, vữa XM mác 50			m3			204,700			328,729			0			533,429


			AE.12634			Xây đá hộc, xây rãnh đỉnh, dốc nước, thác nước, gân chữ V trên độ dốc taluy >=40%, chiều cao >20m, vữa XM mác 75			m3			229,640			328,729			0			558,369


			AE.12635			Xây đá hộc, xây rãnh đỉnh, dốc nước, thác nước, gân chữ V trên độ dốc taluy >=40%, chiều cao >20m, vữa XM mác 100			m3			256,422			328,729			0			585,151


			AE.13113			Xây đá miếng, Xây móng, vữa XM mác 50			m3			117,487			99,789			1,683			218,959


			AE.13114			Xây đá miếng, Xây móng, vữa XM mác 75			m3			125,632			99,789			1,683			227,104


			AE.13115			Xây đá miếng, Xây móng, vữa XM mác 100			m3			134,379			99,789			1,683			235,851


			AE.13213			Xây đá miếng, xây tường, dày <=30 cm, cao <=2 m, vữa XM mác 50			m3			117,487			112,537			1,683			231,707


			AE.13214			Xây đá miếng, xây tường, dày <=30 cm, cao <=2 m, vữa XM mác 75			m3			125,632			112,537			1,683			239,852


			AE.13215			Xây đá miếng, xây tường, dày <=30 cm, cao <=2 m, vữa XM mác 100			m3			134,379			112,537			1,683			248,599


			AE.13223			Xây đá miếng, xây tường, dày <=30 cm, cao >2 m, vữa XM mác 50			m3			123,949			120,450			1,852			246,251


			AE.13224			Xây đá miếng, xây tường, dày <=30 cm, cao >2 m, vữa XM mác 75			m3			132,542			120,450			1,852			254,844


			AE.13225			Xây đá miếng, xây tường, dày <=30 cm, cao >2 m, vữa XM mác 100			m3			141,770			120,450			1,852			264,072


			AE.13233			Xây đá miếng, xây tường, dày >30 cm, cao <=2 m, vữa XM mác 50			m3			118,828			98,909			1,683			219,420


			AE.13234			Xây đá miếng, xây tường, dày >30 cm, cao <=2 m, vữa XM mác 75			m3			128,501			98,909			1,683			229,093


			AE.13235			Xây đá miếng, xây tường, dày >30 cm, cao <=2 m, vữa XM mác 100			m3			138,888			98,909			1,683			239,480


			AE.13243			Xây đá miếng, xây tường, dày >30 cm, cao >2 m, vữa XM mác 50			m3			124,176			117,372			1,852			243,400


			AE.13244			Xây đá miếng, xây tường, dày >30 cm, cao >2 m, vữa XM mác 75			m3			134,283			117,372			1,852			253,507


			AE.13245			Xây đá miếng, xây tường, dày >30 cm, cao >2 m, vữa XM mác 100			m3			145,138			117,372			1,852			264,362


			AE.13313			Xây đá miếng, xây trụ độc lập, vữa XM mác 50			m3			137,282			192,544			2,592			332,418


			AE.13314			Xây đá miếng, xây trụ độc lập, vữa XM mác 75			m3			150,772			192,544			2,592			345,908


			AE.13315			Xây đá miếng, xây trụ độc lập, vữa XM mác 100			m3			165,259			192,544			2,592			360,395


			AE.14113			Xây đá chẻ, xây móng, đá 10x10x20, vữa XM mác 50			m3			483,413			119,131			2,357			604,901


			AE.14114			Xây đá chẻ, xây móng, đá 10x10x21, vữa XM mác 75			m3			498,685			119,131			2,357			620,173


			AE.14115			Xây đá chẻ, xây móng, đá 10x10x22, vữa XM mác 100			m3			515,086			119,131			2,357			636,574


			AE.14213			Xây đá chẻ, xây tường, đá 10x10x20, dày <=30 cm, cao <=2 m, vữa XM mác 50			m3			485,193			133,198			2,424			620,815


			AE.14214			Xây đá chẻ, xây tường, đá 10x10x20, dày <=30 cm, cao <=2 m, vữa XM mác 75			m3			500,975			133,198			2,424			636,597


			AE.14215			Xây đá chẻ, xây tường, đá 10x10x20, dày <=30 cm, cao <=2 m, vữa XM mác 100			m3			517,922			133,198			2,424			653,544


			AE.14223			Xây đá chẻ, xây tường, đá 10x10x20, dày <=30 cm, cao >2 m, vữa XM mác 50			m3			510,001			145,507			2,667			658,175


			AE.14224			Xây đá chẻ, xây tường, đá 10x10x20, dày <=30 cm, cao >2 m, vữa XM mác 75			m3			526,113			145,507			2,667			674,287


			AE.14225			Xây đá chẻ, xây tường, đá 10x10x20, dày <=30 cm, cao >2 m, vữa XM mác 100			m3			543,416			145,507			2,667			691,590


			AE.14233			Xây đá chẻ, xây tường, đá 10x10x20, dày >30 cm, cao <=2 m, vữa XM mác 50			m3			483,413			119,131			2,357			604,901


			AE.14234			Xây đá chẻ, xây tường, đá 10x10x20, dày >30 cm, cao <=2 m, vữa XM mác 75			m3			498,685			119,131			2,357			620,173


			AE.14235			Xây đá chẻ, xây tường, đá 10x10x20, dày >30 cm, cao <=2 m, vữa XM mác 100			m3			515,086			119,131			2,357			636,574


			AE.14243			Xây đá chẻ, xây tường, đá 10x10x20, dày >30 cm, cao >2 m, vữa XM mác 50			m3			505,167			132,758			2,592			640,517


			AE.14244			Xây đá chẻ, xây tường, đá 10x10x20, dày >30 cm, cao >2 m, vữa XM mác 75			m3			521,126			132,758			2,592			656,476


			AE.14245			Xây đá chẻ, xây tường, đá 10x10x20, dày >30 cm, cao >2 m, vữa XM mác 100			m3			538,265			132,758			2,592			673,615


			AE.14313			Xây đá chẻ, xây gối đỡ ống, đá 10x10x20, cao <=2 m, vữa XM mác 50			m3			483,413			119,131			2,357			604,901


			AE.14314			Xây đá chẻ, xây gối đỡ ống, đá 10x10x20, cao <=2 m, vữa XM mác 75			m3			498,685			119,131			2,357			620,173


			AE.14315			Xây đá chẻ, xây gối đỡ ống, đá 10x10x20, cao <=2 m, vữa XM mác 100			m3			515,086			119,131			2,357			636,574


			AE.14323			Xây đá chẻ, xây gối đỡ ống, đá 10x10x20, cao >2 m, vữa XM mác 50			m3			507,027			132,758			2,357			642,142


			AE.14324			Xây đá chẻ, xây gối đỡ ống, đá 10x10x20, cao >2 m, vữa XM mác 75			m3			523,519			132,758			2,357			658,634


			AE.14325			Xây đá chẻ, xây gối đỡ ống, đá 10x10x20, cao >2 m, vữa XM mác 100			m3			541,229			132,758			2,357			676,344


			AE.14413			Xây đá chẻ, xây trụ độc lập, đá 10x10x20, vữa XM mác 50			m3			490,779			192,544			2,667			685,990


			AE.14414			Xây đá chẻ, xây trụ độc lập, đá 10x10x21, vữa XM mác 75			m3			507,428			192,544			2,667			702,639


			AE.14415			Xây đá chẻ, xây trụ độc lập, đá 10x10x22, vữa XM mác 100			m3			525,308			192,544			2,667			720,519


			AE.15113			Xây móng bằng đá chẻ 20x20x25, vữa XM mác 50			m3			205,973			59,346			2,289			267,608


			AE.15114			Xây móng bằng đá chẻ 20x20x25, vữa XM mác 75			m3			220,227			59,346			2,289			281,862


			AE.15115			Xây móng bằng đá chẻ 20x20x25, vữa XM mác 100			m3			235,535			59,346			2,289			297,170


			AE.15213			Xây tường bằng đá chẻ 20x20x25, dày <=30 cm, cao <=2 m, vữa XM mác 50			m3			210,168			63,742			2,357			276,267


			AE.15214			Xây tường bằng đá chẻ 20x20x25, dày <=30 cm, cao <=2 m, vữa XM mác 75			m3			224,931			63,742			2,357			291,030


			AE.15215			Xây tường bằng đá chẻ 20x20x25, dày <=30 cm, cao <=2 m, vữa XM mác 100			m3			240,785			63,742			2,357			306,884


			AE.15223			Xây tường bằng đá chẻ 20x20x25, dày <=30 cm, cao >2 m, vữa XM mác 50			m3			221,727			68,138			2,592			292,457


			AE.15224			Xây tường bằng đá chẻ 20x20x25, dày <=30 cm, cao >2 m, vữa XM mác 75			m3			237,302			68,138			2,592			308,032


			AE.15225			Xây tường bằng đá chẻ 20x20x25, dày <=30 cm, cao >2 m, vữa XM mác 100			m3			254,028			68,138			2,592			324,758


			AE.15233			Xây tường bằng đá chẻ 20x20x25, dày >30 cm, cao <=2 m, vữa XM mác 50			m3			205,973			61,104			2,289			269,366


			AE.15234			Xây tường bằng đá chẻ 20x20x25, dày >30 cm, cao <=2 m, vữa XM mác 75			m3			220,227			61,104			2,289			283,620


			AE.15235			Xây tường bằng đá chẻ 20x20x25, dày >30 cm, cao <=2 m, vữa XM mác 100			m3			235,535			61,104			2,289			298,928


			AE.15243			Xây tường bằng đá chẻ 20x20x25, dày >30 cm, cao >2 m, vữa XM mác 50			m3			215,242			63,742			2,592			281,576


			AE.15244			Xây tường bằng đá chẻ 20x20x25, dày >30 cm, cao >2 m, vữa XM mác 75			m3			230,137			63,742			2,592			296,471


			AE.15245			Xây tường bằng đá chẻ 20x20x25, dày >30 cm, cao >2 m, vữa XM mác 100			m3			246,134			63,742			2,592			312,468


			AE.16113			Xây móng, đá chẻ 15x20x25, vữa XM mác 50			m3			246,033			59,346			2,357			307,736


			AE.16114			Xây móng, đá chẻ 15x20x26, vữa XM mác 75			m3			260,796			59,346			2,357			322,499


			AE.16115			Xây móng, đá chẻ 15x20x27, vữa XM mác 100			m3			276,650			59,346			2,357			338,353


			AE.16213			Xây tường, đá chẻ 15x20x25, dày <=30 cm, cao <=2 m, vữa XM mác 50			m3			249,613			61,544			2,357			313,514


			AE.16214			Xây tường, đá chẻ 15x20x25, dày <=30 cm, cao <=2 m, vữa XM mác 75			m3			264,885			61,544			2,357			328,786


			AE.16215			Xây tường, đá chẻ 15x20x25, dày <=30 cm, cao <=2 m, vữa XM mác 100			m3			281,286			61,544			2,357			345,187


			AE.16223			Xây tường, đá chẻ 15x20x25, dày <=30 cm, cao >2 m, vữa XM mác 50			m3			263,342			68,138			2,592			334,072


			AE.16224			Xây tường, đá chẻ 15x20x25, dày <=30 cm, cao >2 m, vữa XM mác 75			m3			279,454			68,138			2,592			350,184


			AE.16225			Xây tường, đá chẻ 15x20x25, dày <=30 cm, cao >2 m, vữa XM mác 100			m3			296,757			68,138			2,592			367,487


			AE.16233			Xây tường, đá chẻ 15x20x25, dày >30 cm, cao <=2 m, vữa XM mác 50			m3			246,033			60,225			2,357			308,615


			AE.16234			Xây tường, đá chẻ 15x20x25, dày >30 cm, cao <=2 m, vữa XM mác 75			m3			260,796			60,225			2,357			323,378


			AE.16235			Xây tường, đá chẻ 15x20x25, dày >30 cm, cao <=2 m, vữa XM mác 100			m3			276,650			60,225			2,357			339,232


			AE.16243			Xây tường, đá chẻ 15x20x25, dày >30 cm, cao >2 m, vữa XM mác 50			m3			257,104			63,742			2,592			323,438


			AE.16244			Xây tường, đá chẻ 15x20x25, dày >30 cm, cao >2 m, vữa XM mác 75			m3			272,532			63,742			2,592			338,866


			AE.16245			Xây tường, đá chẻ 15x20x25, dày >30 cm, cao >2 m, vữa XM mác 100			m3			289,099			63,742			2,592			355,433


			AE.21112			Xây gạch chỉ 6,5x10,5x22, xây móng, chiều dày <= 33cm, vữa XM mác 25			m3			381,633			71,203			0			452,836


			AE.21113			Xây gạch chỉ 6,5x10,5x22, xây móng, chiều dày <= 33cm, vữa XM mác 50			m3			396,396			71,203			0			467,599


			AE.21114			Xây gạch chỉ 6,5x10,5x22, xây móng, chiều dày <= 33cm, vữa XM mác 75			m3			412,250			71,203			0			483,453


			AE.21212			Xây gạch chỉ 6,5x10,5x22, xây móng, chiều dày > 33cm, vữa XM mác 25			m3			358,549			63,529			0			422,078


			AE.21213			Xây gạch chỉ 6,5x10,5x22, xây móng, chiều dày > 33cm, vữa XM mác 50			m3			378,090			63,529			0			441,619


			AE.21214			Xây gạch chỉ 6,5x10,5x22, xây móng, chiều dày > 33cm, vữa XM mác 75			m3			394,721			63,529			0			458,250


			AE.22112			Xây gạch chỉ 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <=11 cm, cao <=4 m, vữa XM mác 25			m3			439,576			95,080			2,424			537,080


			AE.22113			Xây gạch chỉ 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <=11 cm, cao <=4 m, vữa XM mác 50			m3			455,531			95,080			2,424			553,035


			AE.22114			Xây gạch chỉ 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <=11 cm, cao <=4 m, vữa XM mác 75			m3			469,110			95,080			2,424			566,614


			AE.22122			Xây gạch chỉ 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <=11 cm, cao <=16 m, vữa XM mác 25			m3			439,576			103,607			9,363			552,546


			AE.22123			Xây gạch chỉ 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <=11 cm, cao <=16 m, vữa XM mác 50			m3			455,531			103,607			9,363			568,501


			AE.22124			Xây gạch chỉ 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <=11 cm, cao <=16 m, vữa XM mác 75			m3			469,110			103,607			9,363			582,080


			AE.22132			Xây gạch chỉ 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <=11 cm, cao <=50 m, vữa XM mác 25			m3			439,576			113,840			80,492			633,908


			AE.22133			Xây gạch chỉ 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <=11 cm, cao <=50 m, vữa XM mác 50			m3			455,531			113,840			80,492			649,863


			AE.22134			Xây gạch chỉ 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <=11 cm, cao <=50 m, vữa XM mác 75			m3			469,110			113,840			80,492			663,442


			AE.22142			Xây gạch chỉ 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <=11 cm, cao >50 m, vữa XM mác 25			m3			439,576			118,956			107,516			666,048


			AE.22143			Xây gạch chỉ 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <=11 cm, cao >50 m, vữa XM mác 50			m3			455,531			118,956			107,516			682,003


			AE.22144			Xây gạch chỉ 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <=11 cm, cao >50 m, vữa XM mác 75			m3			469,110			118,956			107,516			695,582


			AE.22212			Xây gạch chỉ 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <=33 cm, cao <=4 m, vữa XM mác 25			m3			382,176			81,863			2,424			466,463


			AE.22213			Xây gạch chỉ 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <=33 cm, cao <=4 m, vữa XM mác 50			m3			402,010			81,863			2,424			486,297


			AE.22214			Xây gạch chỉ 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <=33 cm, cao <=4 m, vữa XM mác 75			m3			418,891			81,863			2,424			503,178


			AE.22222			Xây gạch chỉ 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <=33 cm, cao <=16 m, vữa XM mác 25			m3			385,816			83,994			9,363			479,173


			AE.22223			Xây gạch chỉ 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <=33 cm, cao <=16 m, vữa XM mác 50			m3			405,839			83,994			9,363			499,196


			AE.22224			Xây gạch chỉ 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <=33 cm, cao <=16 m, vữa XM mác 75			m3			422,880			83,994			9,363			516,237


			AE.22232			Xây gạch chỉ 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <=33 cm, cao <=50 m, vữa XM mác 25			m3			385,816			92,095			80,492			558,403


			AE.22233			Xây gạch chỉ 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <=33 cm, cao <=50 m, vữa XM mác 50			m3			405,839			92,095			80,492			578,426


			AE.22234			Xây gạch chỉ 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <=33 cm, cao <=50 m, vữa XM mác 75			m3			422,880			92,095			80,492			595,467


			AE.22242			Xây gạch chỉ 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <=33 cm, cao >50 m, vữa XM mác 25			m3			385,816			96,359			107,516			589,691


			AE.22243			Xây gạch chỉ 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <=33 cm, cao >50 m, vữa XM mác 50			m3			405,839			96,359			107,516			609,714


			AE.22244			Xây gạch chỉ 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <=33 cm, cao >50 m, vữa XM mác 75			m3			422,880			96,359			107,516			626,755


			AE.22312			Xây gạch chỉ 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày >33 cm, cao <=4 m, vữa XM mác 25			m3			374,683			70,777			2,424			447,884


			AE.22313			Xây gạch chỉ 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày >33 cm, cao <=4 m, vữa XM mác 50			m3			395,104			70,777			2,424			468,305


			AE.22314			Xây gạch chỉ 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày >33 cm, cao <=4 m, vữa XM mác 75			m3			412,483			70,777			2,424			485,684


			AE.22322			Xây gạch chỉ 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày >33 cm, cao <=16 m, vữa XM mác 25			m3			378,269			76,746			9,363			464,378


			AE.22323			Xây gạch chỉ 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày >33 cm, cao <=16 m, vữa XM mác 50			m3			398,884			76,746			9,363			484,993


			AE.22324			Xây gạch chỉ 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày >33 cm, cao <=16 m, vữa XM mác 75			m3			416,430			76,746			9,363			502,539


			AE.22332			Xây gạch chỉ 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày >33 cm, cao <=50 m, vữa XM mác 25			m3			378,269			84,421			80,492			543,182


			AE.22333			Xây gạch chỉ 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày >33 cm, cao <=50 m, vữa XM mác 50			m3			398,884			84,421			80,492			563,797


			AE.22334			Xây gạch chỉ 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày >33 cm, cao <=50 m, vữa XM mác 75			m3			416,430			84,421			80,492			581,343


			AE.22342			Xây gạch chỉ 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày >33 cm, cao >50 m, vữa XM mác 25			m3			378,269			88,258			107,516			574,043


			AE.22343			Xây gạch chỉ 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày >33 cm, cao >50 m, vữa XM mác 50			m3			398,884			88,258			107,516			594,658


			AE.22344			Xây gạch chỉ 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày >33 cm, cao >50 m, vữa XM mác 75			m3			416,430			88,258			107,516			612,204


			AE.23112			Xây gạch chỉ 6,5x10,5x22, xây cột, trụ chiều cao <=4 m, vữa XM mác 25			m3			378,269			127,910			2,020			508,199


			AE.23113			Xây gạch chỉ 6,5x10,5x22, xây cột, trụ chiều cao <=4 m, vữa XM mác 50			m3			398,884			127,910			2,020			528,814


			AE.23114			Xây gạch chỉ 6,5x10,5x22, xây cột, trụ chiều cao <=4 m, vữa XM mác 75			m3			416,430			127,910			2,020			546,360


			AE.23122			Xây gạch chỉ 6,5x10,5x22, xây cột, trụ chiều cao <=16 m, vữa XM mác 25			m3			380,062			170,547			8,957			559,566


			AE.23123			Xây gạch chỉ 6,5x10,5x22, xây cột, trụ chiều cao <=16 m, vữa XM mác 50			m3			400,775			170,547			8,957			580,279


			AE.23124			Xây gạch chỉ 6,5x10,5x22, xây cột, trụ chiều cao <=16 m, vữa XM mác 75			m3			418,404			170,547			8,957			597,908


			AE.23132			Xây gạch chỉ 6,5x10,5x22, xây cột, trụ chiều cao <=50 m, vữa XM mác 25			m3			380,062			187,602			80,492			648,156


			AE.23133			Xây gạch chỉ 6,5x10,5x22, xây cột, trụ chiều cao <=50 m, vữa XM mác 50			m3			400,775			187,602			80,492			668,869


			AE.23134			Xây gạch chỉ 6,5x10,5x22, xây cột, trụ chiều cao <=50 m, vữa XM mác 75			m3			418,404			187,602			80,492			686,498


			AE.23142			Xây gạch chỉ 6,5x10,5x22, xây cột, trụ chiều cao >50 m, vữa XM mác 25			m3			380,062			196,129			107,516			683,707


			AE.23143			Xây gạch chỉ 6,5x10,5x22, xây cột, trụ chiều cao >50 m, vữa XM mác 50			m3			400,775			196,129			107,516			704,420


			AE.23144			Xây gạch chỉ 6,5x10,5x22, xây cột, trụ chiều cao >50 m, vữa XM mác 75			m3			418,404			196,129			107,516			722,049


			AE.24112			Xây gạch chỉ 6,5x10,5x22, xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dày <=33 cm, cao <=4 m, vữa XM mác 25			m3			382,176			118,530			2,424			503,130


			AE.24113			Xây gạch chỉ 6,5x10,5x22, xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dày <=33 cm, cao <=4 m, vữa XM mác 50			m3			402,010			118,530			2,424			522,964


			AE.24114			Xây gạch chỉ 6,5x10,5x22, xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dày <=33 cm, cao <=4 m, vữa XM mác 75			m3			418,891			118,530			2,424			539,845


			AE.24122			Xây gạch chỉ 6,5x10,5x22, xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dày <=33 cm, cao <=16 m, vữa XM mác 25			m3			385,816			131,747			9,363			526,926


			AE.24123			Xây gạch chỉ 6,5x10,5x22, xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dày <=33 cm, cao <=16 m, vữa XM mác 50			m3			405,839			131,747			9,363			546,949


			AE.24124			Xây gạch chỉ 6,5x10,5x22, xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dày <=33 cm, cao <=16 m, vữa XM mác 75			m3			422,880			131,747			9,363			563,990


			AE.24132			Xây gạch chỉ 6,5x10,5x22, xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dày <=33 cm, cao <=50 m, vữa XM mác 25			m3			385,816			144,539			80,492			610,847


			AE.24133			Xây gạch chỉ 6,5x10,5x22, xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dày <=33 cm, cao <=50 m, vữa XM mác 50			m3			405,839			144,539			80,492			630,870


			AE.24134			Xây gạch chỉ 6,5x10,5x22, xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dày <=33 cm, cao <=50 m, vữa XM mác 75			m3			422,880			144,539			80,492			647,911


			AE.24142			Xây gạch chỉ 6,5x10,5x22, xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dày <=33 cm, cao >50 m, vữa XM mác 25			m3			385,816			151,360			107,516			644,692


			AE.24143			Xây gạch chỉ 6,5x10,5x22, xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dày <=33 cm, cao >50 m, vữa XM mác 50			m3			405,839			151,360			107,516			664,715


			AE.24144			Xây gạch chỉ 6,5x10,5x22, xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dày <=33 cm, cao >50 m, vữa XM mác 75			m3			422,880			151,360			107,516			681,756


			AE.24212			Xây gạch chỉ 6,5x10,5x22, xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dày >33 cm, cao <=4 m, vữa XM mác 25			m3			374,683			110,855			2,424			487,962


			AE.24213			Xây gạch chỉ 6,5x10,5x22, xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dày >33 cm, cao <=4 m, vữa XM mác 50			m3			395,104			110,855			2,424			508,383


			AE.24214			Xây gạch chỉ 6,5x10,5x22, xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dày >33 cm, cao <=4 m, vữa XM mác 75			m3			412,483			110,855			2,424			525,762


			AE.24222			Xây gạch chỉ 6,5x10,5x22, xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dày >33 cm, cao <=16 m, vữa XM mác 25			m3			378,269			123,220			9,363			510,852


			AE.24223			Xây gạch chỉ 6,5x10,5x22, xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dày >33 cm, cao <=16 m, vữa XM mác 50			m3			398,884			123,220			9,363			531,467


			AE.24224			Xây gạch chỉ 6,5x10,5x22, xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dày >33 cm, cao <=16 m, vữa XM mác 75			m3			416,430			123,220			9,363			549,013


			AE.24232			Xây gạch chỉ 6,5x10,5x22, xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dày >33 cm, cao <=50 m, vữa XM mác 25			m3			378,269			135,158			80,492			593,919


			AE.24233			Xây gạch chỉ 6,5x10,5x22, xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dày >33 cm, cao <=50 m, vữa XM mác 50			m3			398,884			135,158			80,492			614,534


			AE.24234			Xây gạch chỉ 6,5x10,5x22, xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dày >33 cm, cao <=50 m, vữa XM mác 75			m3			416,430			135,158			80,492			632,080


			AE.24242			Xây gạch chỉ 6,5x10,5x22, xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dày >33 cm, cao >50 m, vữa XM mác 25			m3			378,269			141,554			107,516			627,339


			AE.24243			Xây gạch chỉ 6,5x10,5x22, xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dày >33 cm, cao >50 m, vữa XM mác 50			m3			398,884			141,554			107,516			647,954


			AE.24244			Xây gạch chỉ 6,5x10,5x22, xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ, chiều dày >33 cm, cao >50 m, vữa XM mác 75			m3			416,430			141,554			107,516			665,500


			AE.25113			Xây gạch chỉ 6,5x10,5x22, xây cống cuốn cong, vữa XM mác 50			m3			396,285			198,687			2,424			597,396


			AE.25114			Xây gạch chỉ 6,5x10,5x22, xây cống cuốn cong, vữa XM mác 75			m3			412,429			198,687			2,424			613,540


			AE.25213			Xây gạch chỉ 6,5x10,5x22, xây cống thành vòm cong, vữa XM mác 50			m3			404,421			182,485			2,424			589,330


			AE.25214			Xây gạch chỉ 6,5x10,5x22, xây cống thành vòm cong, vữa XM mác 75			m3			421,141			182,485			2,424			606,050


			AE.26112			Xây gạch chỉ 6,5x10,5x22, xây bể chứa, vữa XM mác 25			m3			386,468			153,492			2,424			542,384


			AE.26113			Xây gạch chỉ 6,5x10,5x22, xây bể chứa, vữa XM mác 50			m3			407,771			153,492			2,424			563,687


			AE.26114			Xây gạch chỉ 6,5x10,5x22, xây bể chứa, vữa XM mác 75			m3			425,901			153,492			2,424			581,817


			AE.26212			Xây gạch chỉ 6,5x10,5x22, xây hố ga, hố van, vữa XM mác 25			m3			388,940			136,438			2,424			527,802


			AE.26213			Xây gạch chỉ 6,5x10,5x22, xây hố ga, hố van, vữa XM mác 50			m3			411,617			136,438			2,424			550,479


			AE.26214			Xây gạch chỉ 6,5x10,5x22, xây hố ga, hố van, vữa XM mác 75			m3			430,918			136,438			2,424			569,780


			AE.26312			Xây gạch chỉ 6,5x10,5x22, xây gối đỡ ống, rãnh thoát nước, vữa XM mác 25			m3			389,311			191,865			2,424			583,600


			AE.26313			Xây gạch chỉ 6,5x10,5x22, xây gối đỡ ống, rãnh thoát nước, vữa XM mác 50			m3			412,194			191,865			2,424			606,483


			AE.26314			Xây gạch chỉ 6,5x10,5x22, xây gối đỡ ống, rãnh thoát nước, vữa XM mác 75			m3			431,670			191,865			2,424			625,959


			AE.27110			Xây bể chứa hoá chất, bể chống ăn mòn			m3			3,648,850			189,412			2,424			3,840,686


			AE.28113			Xây gạch chỉ 6,5x10,5x22, xây kết cấu phức tạp khác cao <=4 m, vữa XM mác 50			m3			414,586			153,492			2,424			570,502


			AE.28114			Xây gạch chỉ 6,5x10,5x22, xây kết cấu phức tạp khác cao <=4 m, vữa XM mác 75			m3			430,884			153,492			2,424			586,800


			AE.28123			Xây gạch chỉ 6,5x10,5x22, xây kết cấu phức tạp khác cao <=16 m, vữa XM mác 50			m3			416,560			170,547			16,289			603,396


			AE.28124			Xây gạch chỉ 6,5x10,5x22, xây kết cấu phức tạp khác cao <=16 m, vữa XM mác 75			m3			432,936			170,547			16,289			619,772


			AE.28133			Xây gạch chỉ 6,5x10,5x22, xây kết cấu phức tạp khác cao <=50 m, vữa XM mác 50			m3			416,560			187,602			80,492			684,654


			AE.28134			Xây gạch chỉ 6,5x10,5x22, xây kết cấu phức tạp khác cao <=50 m, vữa XM mác 75			m3			432,936			187,602			80,492			701,030


			AE.28143			Xây gạch chỉ 6,5x10,5x22, xây kết cấu phức tạp khác cao >50 m, vữa XM mác 50			m3			416,560			196,129			107,516			720,205


			AE.28144			Xây gạch chỉ 6,5x10,5x22, xây kết cấu phức tạp khác cao >50 m, vữa XM mác 75			m3			432,936			196,129			107,516			736,581


			AE.31112			Xây gạch thẻ 5x10x20, xây móng, chiều dày <= 30cm, vữa XM mác 25			m3			336,469			71,203			0			407,672


			AE.31113			Xây gạch thẻ 5x10x20, xây móng, chiều dày <= 30cm, vữa XM mác 50			m3			356,010			71,203			0			427,213


			AE.31114			Xây gạch thẻ 5x10x20, xây móng, chiều dày <= 30cm, vữa XM mác 75			m3			372,641			71,203			0			443,844


			AE.31212			Xây gạch thẻ 5x10x20, xây móng, chiều dày > 30cm, vữa XM mác 25			m3			326,480			63,529			0			390,009


			AE.31213			Xây gạch thẻ 5x10x20, xây móng, chiều dày > 30cm, vữa XM mác 50			m3			346,673			63,529			0			410,202


			AE.31214			Xây gạch thẻ 5x10x20, xây móng, chiều dày > 30cm, vữa XM mác 75			m3			363,858			63,529			0			427,387


			AE.32112			Xây gạch thẻ 5x10x20, xây tường thẳng, chiều dày <=10 cm, cao <=4 m, vữa XM mác 25			m3			356,643			95,080			2,424			454,147


			AE.32113			Xây gạch thẻ 5x10x20, xây tường thẳng, chiều dày <=10 cm, cao <=4 m, vữa XM mác 50			m3			373,823			95,080			2,424			471,327


			AE.32114			Xây gạch thẻ 5x10x20, xây tường thẳng, chiều dày <=10 cm, cao <=4 m, vữa XM mác 75			m3			388,445			95,080			2,424			485,949


			AE.32122			Xây gạch thẻ 5x10x20, xây tường thẳng, chiều dày <=10 cm, cao <=16 m, vữa XM mác 25			m3			360,024			103,607			16,289			479,920


			AE.32123			Xây gạch thẻ 5x10x20, xây tường thẳng, chiều dày <=10 cm, cao <=16 m, vữa XM mác 50			m3			377,366			103,607			16,289			497,262


			AE.32124			Xây gạch thẻ 5x10x20, xây tường thẳng, chiều dày <=10 cm, cao <=16 m, vữa XM mác 75			m3			392,127			103,607			16,289			512,023


			AE.32132			Xây gạch thẻ 5x10x20, xây tường thẳng, chiều dày <=10 cm, cao <=50 m, vữa XM mác 25			m3			366,263			113,840			80,492			560,595


			AE.32133			Xây gạch thẻ 5x10x20, xây tường thẳng, chiều dày <=10 cm, cao <=50 m, vữa XM mác 50			m3			387,074			113,840			80,492			581,406


			AE.32134			Xây gạch thẻ 5x10x20, xây tường thẳng, chiều dày <=10 cm, cao <=50 m, vữa XM mác 75			m3			404,786			113,840			80,492			599,118


			AE.32142			Xây gạch thẻ 5x10x20, xây tường thẳng, chiều dày <=10 cm, cao >50 m, vữa XM mác 25			m3			366,263			118,956			107,516			592,735


			AE.32143			Xây gạch thẻ 5x10x20, xây tường thẳng, chiều dày <=10 cm, cao >50 m, vữa XM mác 50			m3			387,074			118,956			107,516			613,546


			AE.32144			Xây gạch thẻ 5x10x20, xây tường thẳng, chiều dày <=10 cm, cao >50 m, vữa XM mác 75			m3			404,786			118,956			107,516			631,258


			AE.32212			Xây gạch thẻ 5x10x20, xây tường thẳng, chiều dày <=30 cm, cao <=4 m, vữa XM mác 25			m3			353,292			78,025			2,424			433,741


			AE.32213			Xây gạch thẻ 5x10x20, xây tường thẳng, chiều dày <=30 cm, cao <=4 m, vữa XM mác 50			m3			373,810			78,025			2,424			454,259


			AE.32214			Xây gạch thẻ 5x10x20, xây tường thẳng, chiều dày <=30 cm, cao <=4 m, vữa XM mác 75			m3			391,273			78,025			2,424			471,722


			AE.32222			Xây gạch thẻ 5x10x20, xây tường thẳng, chiều dày <=30 cm, cao <=16 m, vữa XM mác 25			m3			356,657			83,994			16,289			456,940


			AE.32223			Xây gạch thẻ 5x10x20, xây tường thẳng, chiều dày <=30 cm, cao <=16 m, vữa XM mác 50			m3			377,370			83,994			16,289			477,653


			AE.32224			Xây gạch thẻ 5x10x20, xây tường thẳng, chiều dày <=30 cm, cao <=16 m, vữa XM mác 75			m3			394,999			83,994			16,289			495,282


			AE.32232			Xây gạch thẻ 5x10x20, xây tường thẳng, chiều dày <=30 cm, cao <=50 m, vữa XM mác 25			m3			356,657			92,095			80,492			529,244


			AE.32233			Xây gạch thẻ 5x10x20, xây tường thẳng, chiều dày <=30 cm, cao <=50 m, vữa XM mác 50			m3			377,370			92,095			80,492			549,957


			AE.32234			Xây gạch thẻ 5x10x20, xây tường thẳng, chiều dày <=30 cm, cao <=50 m, vữa XM mác 75			m3			394,999			92,095			80,492			567,586


			AE.32242			Xây gạch thẻ 5x10x20, xây tường thẳng, chiều dày <=30 cm, cao >50 m, vữa XM mác 25			m3			356,657			96,359			107,516			560,532


			AE.32243			Xây gạch thẻ 5x10x20, xây tường thẳng, chiều dày <=30 cm, cao >50 m, vữa XM mác 50			m3			377,370			96,359			107,516			581,245


			AE.32244			Xây gạch thẻ 5x10x20, xây tường thẳng, chiều dày <=30 cm, cao >50 m, vữa XM mác 75			m3			394,999			96,359			107,516			598,874


			AE.32312			Xây gạch thẻ 5x10x20, xây tường thẳng, chiều dày >30 cm, cao <=4 m, vữa XM mác 25			m3			341,949			69,924			2,424			414,297


			AE.32313			Xây gạch thẻ 5x10x20, xây tường thẳng, chiều dày >30 cm, cao <=4 m, vữa XM mác 50			m3			363,050			69,924			2,424			435,398


			AE.32314			Xây gạch thẻ 5x10x20, xây tường thẳng, chiều dày >30 cm, cao <=4 m, vữa XM mác 75			m3			381,009			69,924			2,424			453,357


			AE.32322			Xây gạch thẻ 5x10x20, xây tường thẳng, chiều dày >30 cm, cao <=16 m, vữa XM mác 25			m3			345,222			76,746			16,289			438,257


			AE.32323			Xây gạch thẻ 5x10x20, xây tường thẳng, chiều dày >30 cm, cao <=16 m, vữa XM mác 50			m3			366,524			76,746			16,289			459,559


			AE.32324			Xây gạch thẻ 5x10x20, xây tường thẳng, chiều dày >30 cm, cao <=16 m, vữa XM mác 75			m3			384,655			76,746			16,289			477,690


			AE.32332			Xây gạch thẻ 5x10x20, xây tường thẳng, chiều dày >30 cm, cao <=50 m, vữa XM mác 25			m3			345,222			84,421			80,492			510,135


			AE.32333			Xây gạch thẻ 5x10x20, xây tường thẳng, chiều dày >30 cm, cao <=50 m, vữa XM mác 50			m3			366,524			84,421			80,492			531,437


			AE.32334			Xây gạch thẻ 5x10x20, xây tường thẳng, chiều dày >30 cm, cao <=50 m, vữa XM mác 75			m3			384,655			84,421			80,492			549,568


			AE.32342			Xây gạch thẻ 5x10x20, xây tường thẳng, chiều dày >30 cm, cao >50 m, vữa XM mác 25			m3			345,222			88,258			107,516			540,996


			AE.32343			Xây gạch thẻ 5x10x20, xây tường thẳng, chiều dày >30 cm, cao >50 m, vữa XM mác 50			m3			366,524			88,258			107,516			562,298


			AE.32344			Xây gạch thẻ 5x10x20, xây tường thẳng, chiều dày >30 cm, cao >50 m, vữa XM mác 75			m3			384,655			88,258			107,516			580,429


			AE.33112			Xây gạch thẻ 5x10x20, xây cột, trụ chiều cao <=4 m, vữa XM mác 25			m3			343,586			153,492			2,424			499,502


			AE.33113			Xây gạch thẻ 5x10x20, xây cột, trụ chiều cao <=4 m, vữa XM mác 50			m3			364,787			153,492			2,424			520,703


			AE.33114			Xây gạch thẻ 5x10x20, xây cột, trụ chiều cao <=4 m, vữa XM mác 75			m3			382,832			153,492			2,424			538,748


			AE.33122			Xây gạch thẻ 5x10x20, xây cột, trụ chiều cao <=16 m, vữa XM mác 25			m3			346,858			170,547			16,289			533,694


			AE.33123			Xây gạch thẻ 5x10x20, xây cột, trụ chiều cao <=16 m, vữa XM mác 50			m3			368,262			170,547			16,289			555,098


			AE.33124			Xây gạch thẻ 5x10x20, xây cột, trụ chiều cao <=16 m, vữa XM mác 75			m3			386,478			170,547			16,289			573,314


			AE.33132			Xây gạch thẻ 5x10x20, xây cột, trụ chiều cao <=50 m, vữa XM mác 25			m3			346,858			187,602			80,492			614,952


			AE.33133			Xây gạch thẻ 5x10x20, xây cột, trụ chiều cao <=50 m, vữa XM mác 50			m3			368,262			187,602			80,492			636,356


			AE.33134			Xây gạch thẻ 5x10x20, xây cột, trụ chiều cao <=50 m, vữa XM mác 75			m3			386,478			187,602			80,492			654,572


			AE.33142			Xây gạch thẻ 5x10x20, xây cột, trụ chiều cao >50 m, vữa XM mác 25			m3			346,858			196,129			107,516			650,503


			AE.33143			Xây gạch thẻ 5x10x20, xây cột, trụ chiều cao >50 m, vữa XM mác 50			m3			368,262			196,129			107,516			671,907


			AE.33144			Xây gạch thẻ 5x10x20, xây cột, trụ chiều cao >50 m, vữa XM mác 75			m3			386,478			196,129			107,516			690,123


			AE.34112			Xây gạch thẻ 5x10x20, xây hố van, hố ga, vữa XM mác 25			m3			361,155			183,338			0			544,493


			AE.34113			Xây gạch thẻ 5x10x20, xây hố van, hố ga, vữa XM mác 50			m3			385,206			183,338			0			568,544


			AE.34114			Xây gạch thẻ 5x10x20, xây hố van, hố ga, vữa XM mác 75			m3			405,677			183,338			0			589,015


			AE.34212			Xây gạch thẻ 5x10x20, xây gối đỡ ống, rãnh thoát nước, vữa XM mác 25			m3			367,074			149,229			0			516,303


			AE.34213			Xây gạch thẻ 5x10x20, xây gối đỡ ống, rãnh thoát nước, vữa XM mác 50			m3			392,741			149,229			0			541,970


			AE.34214			Xây gạch thẻ 5x10x20, xây gối đỡ ống, rãnh thoát nước, vữa XM mác 75			m3			414,586			149,229			0			563,815


			AE.35113			Xây gạch thẻ 5x10x20, xây các kết cấu phức tạp cao <=4 m, vữa XM mác 50			m3			377,716			153,492			2,424			533,632


			AE.35114			Xây gạch thẻ 5x10x20, xây các kết cấu phức tạp cao <=4 m, vữa XM mác 75			m3			395,179			153,492			2,424			551,095


			AE.35123			Xây gạch thẻ 5x10x20, xây các kết cấu phức tạp cao <=16 m, vữa XM mác 50			m3			379,515			170,547			16,289			566,351


			AE.35124			Xây gạch thẻ 5x10x20, xây các kết cấu phức tạp cao <=16 m, vữa XM mác 75			m3			397,061			170,547			16,289			583,897


			AE.35133			Xây gạch thẻ 5x10x20, xây các kết cấu phức tạp cao <=50 m, vữa XM mác 50			m3			379,515			187,602			80,492			647,609


			AE.35134			Xây gạch thẻ 5x10x20, xây các kết cấu phức tạp cao <=50 m, vữa XM mác 75			m3			397,061			187,602			80,492			665,155


			AE.35143			Xây gạch thẻ 5x10x20, xây các kết cấu phức tạp cao >50 m, vữa XM mác 50			m3			379,515			196,129			107,516			683,160


			AE.35144			Xây gạch thẻ 5x10x20, xây các kết cấu phức tạp cao >50 m, vữa XM mác 75			m3			397,061			196,129			107,516			700,706


			AE.61112			Xây gạch ống 10x10x20, xây tường thẳng, chiều dày <=10 cm, cao <=4 m, vữa XM mác 25			m3			288,759			65,234			1,616			355,609


			AE.61113			Xây gạch ống 10x10x20, xây tường thẳng, chiều dày <=10 cm, cao <=4 m, vữa XM mác 50			m3			299,116			65,234			1,616			365,966


			AE.61114			Xây gạch ống 10x10x20, xây tường thẳng, chiều dày <=10 cm, cao <=4 m, vữa XM mác 75			m3			307,930			65,234			1,616			374,780


			AE.61122			Xây gạch ống 10x10x20, xây tường thẳng, chiều dày <=10 cm, cao <=16 m, vữa XM mác 25			m3			290,121			72,056			8,551			370,728


			AE.61123			Xây gạch ống 10x10x20, xây tường thẳng, chiều dày <=10 cm, cao <=16 m, vữa XM mác 50			m3			300,527			72,056			8,551			381,134


			AE.61124			Xây gạch ống 10x10x20, xây tường thẳng, chiều dày <=10 cm, cao <=16 m, vữa XM mác 75			m3			309,383			72,056			8,551			389,990


			AE.61132			Xây gạch ống 10x10x20, xây tường thẳng, chiều dày <=10 cm, cao <=50 m, vữa XM mác 25			m3			290,121			78,878			79,680			448,679


			AE.61133			Xây gạch ống 10x10x20, xây tường thẳng, chiều dày <=10 cm, cao <=50 m, vữa XM mác 50			m3			300,527			78,878			79,680			459,085


			AE.61134			Xây gạch ống 10x10x20, xây tường thẳng, chiều dày <=10 cm, cao <=50 m, vữa XM mác 75			m3			309,383			78,878			79,680			467,941


			AE.61142			Xây gạch ống 10x10x20, xây tường thẳng, chiều dày <=10 cm, cao >50 m, vữa XM mác 25			m3			290,121			82,715			106,703			479,539


			AE.61143			Xây gạch ống 10x10x20, xây tường thẳng, chiều dày <=10 cm, cao >50 m, vữa XM mác 50			m3			300,527			82,715			106,703			489,945


			AE.61144			Xây gạch ống 10x10x20, xây tường thẳng, chiều dày <=10 cm, cao >50 m, vữa XM mác 75			m3			309,383			82,715			106,703			498,801


			AE.61212			Xây gạch ống 10x10x20, xây tường thẳng, chiều dày <=30 cm, cao <=4 m, vữa XM mác 25			m3			282,063			58,839			1,616			342,518


			AE.61213			Xây gạch ống 10x10x20, xây tường thẳng, chiều dày <=30 cm, cao <=4 m, vữa XM mác 50			m3			293,348			58,839			1,616			353,803


			AE.61214			Xây gạch ống 10x10x20, xây tường thẳng, chiều dày <=30 cm, cao <=4 m, vữa XM mác 75			m3			302,953			58,839			1,616			363,408


			AE.61222			Xây gạch ống 10x10x20, xây tường thẳng, chiều dày <=30 cm, cao <=16 m, vữa XM mác 25			m3			284,750			60,544			8,551			353,845


			AE.61223			Xây gạch ống 10x10x20, xây tường thẳng, chiều dày <=30 cm, cao <=16 m, vữa XM mác 50			m3			296,142			60,544			8,551			365,237


			AE.61224			Xây gạch ống 10x10x20, xây tường thẳng, chiều dày <=30 cm, cao <=16 m, vữa XM mác 75			m3			305,838			60,544			8,551			374,933


			AE.61232			Xây gạch ống 10x10x20, xây tường thẳng, chiều dày <=30 cm, cao <=50 m, vữa XM mác 25			m3			284,750			66,513			79,680			430,943


			AE.61233			Xây gạch ống 10x10x20, xây tường thẳng, chiều dày <=30 cm, cao <=50 m, vữa XM mác 50			m3			296,142			66,513			79,680			442,335


			AE.61234			Xây gạch ống 10x10x20, xây tường thẳng, chiều dày <=30 cm, cao <=50 m, vữa XM mác 75			m3			305,838			66,513			79,680			452,031


			AE.61242			Xây gạch ống 10x10x20, xây tường thẳng, chiều dày <=30 cm, cao >50 m, vữa XM mác 25			m3			284,750			69,498			106,703			460,951


			AE.61243			Xây gạch ống 10x10x20, xây tường thẳng, chiều dày <=30 cm, cao >50 m, vữa XM mác 50			m3			296,142			69,498			106,703			472,343


			AE.61244			Xây gạch ống 10x10x20, xây tường thẳng, chiều dày <=30 cm, cao >50 m, vữa XM mác 75			m3			305,838			69,498			106,703			482,039


			AE.61312			Xây gạch ống 10x10x20, xây tường thẳng, chiều dày >30 cm, cao <=4 m, vữa XM mác 25			m3			276,033			48,180			1,616			325,829


			AE.61313			Xây gạch ống 10x10x20, xây tường thẳng, chiều dày >30 cm, cao <=4 m, vữa XM mác 50			m3			287,877			48,180			1,616			337,673


			AE.61314			Xây gạch ống 10x10x20, xây tường thẳng, chiều dày >30 cm, cao <=4 m, vữa XM mác 75			m3			297,957			48,180			1,616			347,753


			AE.61322			Xây gạch ống 10x10x20, xây tường thẳng, chiều dày >30 cm, cao <=16 m, vữa XM mác 25			m3			278,674			53,296			8,551			340,521


			AE.61323			Xây gạch ống 10x10x20, xây tường thẳng, chiều dày >30 cm, cao <=16 m, vữa XM mác 50			m3			290,631			53,296			8,551			352,478


			AE.61324			Xây gạch ống 10x10x20, xây tường thẳng, chiều dày >30 cm, cao <=16 m, vữa XM mác 75			m3			300,808			53,296			8,551			362,655


			AE.61332			Xây gạch ống 10x10x20, xây tường thẳng, chiều dày >30 cm, cao <=50 m, vữa XM mác 25			m3			278,674			58,412			79,680			416,766


			AE.61333			Xây gạch ống 10x10x20, xây tường thẳng, chiều dày >30 cm, cao <=50 m, vữa XM mác 50			m3			290,631			58,412			79,680			428,723


			AE.61334			Xây gạch ống 10x10x20, xây tường thẳng, chiều dày >30 cm, cao <=50 m, vữa XM mác 75			m3			300,808			58,412			79,680			438,900


			AE.61342			Xây gạch ống 10x10x20, xây tường thẳng, chiều dày >30 cm, cao >50 m, vữa XM mác 25			m3			278,674			60,971			106,703			446,348


			AE.61343			Xây gạch ống 10x10x20, xây tường thẳng, chiều dày >30 cm, cao >50 m, vữa XM mác 50			m3			290,631			60,971			106,703			458,305


			AE.61344			Xây gạch ống 10x10x20, xây tường thẳng, chiều dày >30 cm, cao >50 m, vữa XM mác 75			m3			300,808			60,971			106,703			468,482


			AE.62112			Xây gạch ống (10x10x20), câu gạch thẻ (5x10x20), xây tường, tường cao <=4 m, vữa XM mác 25			m3			302,910			63,955			1,616			368,481


			AE.62113			Xây gạch ống (10x10x20), câu gạch thẻ (5x10x20), xây tường, tường cao <=4 m, vữa XM mác 50			m3			319,403			63,955			1,616			384,974


			AE.62114			Xây gạch ống (10x10x20), câu gạch thẻ (5x10x20), xây tường, tường cao <=4 m, vữa XM mác 75			m3			333,440			63,955			1,616			399,011


			AE.62122			Xây gạch ống (10x10x20), câu gạch thẻ (5x10x20), xây tường, tường cao <=16 m, vữa XM mác 25			m3			304,346			72,909			8,551			385,806


			AE.62123			Xây gạch ống (10x10x20), câu gạch thẻ (5x10x20), xây tường, tường cao <=16 m, vữa XM mác 50			m3			320,917			72,909			8,551			402,377


			AE.62124			Xây gạch ống (10x10x20), câu gạch thẻ (5x10x20), xây tường, tường cao <=16 m, vữa XM mác 75			m3			335,020			72,909			8,551			416,480


			AE.62132			Xây gạch ống (10x10x20), câu gạch thẻ (5x10x20), xây tường, tường cao <=50 m, vữa XM mác 25			m3			304,346			80,157			79,680			464,183


			AE.62133			Xây gạch ống (10x10x20), câu gạch thẻ (5x10x20), xây tường, tường cao <=50 m, vữa XM mác 50			m3			320,917			80,157			79,680			480,754


			AE.62134			Xây gạch ống (10x10x20), câu gạch thẻ (5x10x20), xây tường, tường cao <=50 m, vữa XM mác 75			m3			335,020			80,157			79,680			494,857


			AE.62142			Xây gạch ống (10x10x20), câu gạch thẻ (5x10x20), xây tường, tường cao >50 m, vữa XM mác 25			m3			304,346			83,568			106,703			494,617


			AE.62143			Xây gạch ống (10x10x20), câu gạch thẻ (5x10x20), xây tường, tường cao >50 m, vữa XM mác 50			m3			320,917			83,568			106,703			511,188


			AE.62144			Xây gạch ống (10x10x20), câu gạch thẻ (5x10x20), xây tường, tường cao >50 m, vữa XM mác 75			m3			335,020			83,568			106,703			525,291


			AE.63112			Xây gạch ống 8x8x19, xây tường thẳng, chiều dày <=10 cm, cao <=4 m, vữa XM mác 25			m3			399,923			83,142			1,347			484,412


			AE.63113			Xây gạch ống 8x8x19, xây tường thẳng, chiều dày <=10 cm, cao <=4 m, vữa XM mác 50			m3			411,660			83,142			1,347			496,149


			AE.63114			Xây gạch ống 8x8x19, xây tường thẳng, chiều dày <=10 cm, cao <=4 m, vữa XM mác 75			m3			421,650			83,142			1,347			506,139


			AE.63122			Xây gạch ống 8x8x19, xây tường thẳng, chiều dày <=10 cm, cao <=16 m, vữa XM mác 25			m3			401,809			91,669			11,743			505,221


			AE.63123			Xây gạch ống 8x8x19, xây tường thẳng, chiều dày <=10 cm, cao <=16 m, vữa XM mác 50			m3			413,602			91,669			11,743			517,014


			AE.63124			Xây gạch ống 8x8x19, xây tường thẳng, chiều dày <=10 cm, cao <=16 m, vữa XM mác 75			m3			423,639			91,669			11,743			527,051


			AE.63132			Xây gạch ống 8x8x19, xây tường thẳng, chiều dày <=10 cm, cao <=50 m, vữa XM mác 25			m3			401,809			100,623			79,409			581,841


			AE.63133			Xây gạch ống 8x8x19, xây tường thẳng, chiều dày <=10 cm, cao <=50 m, vữa XM mác 50			m3			413,602			100,623			79,409			593,634


			AE.63134			Xây gạch ống 8x8x19, xây tường thẳng, chiều dày <=10 cm, cao <=50 m, vữa XM mác 75			m3			423,639			100,623			79,409			603,671


			AE.63142			Xây gạch ống 8x8x19, xây tường thẳng, chiều dày <=10 cm, cao >50 m, vữa XM mác 25			m3			401,809			105,313			106,433			613,555


			AE.63143			Xây gạch ống 8x8x19, xây tường thẳng, chiều dày <=10 cm, cao >50 m, vữa XM mác 50			m3			413,602			105,313			106,433			625,348


			AE.63144			Xây gạch ống 8x8x19, xây tường thẳng, chiều dày <=10 cm, cao >50 m, vữa XM mác 75			m3			423,639			105,313			106,433			635,385


			AE.63212			Xây gạch ống 8x8x19, xây tường thẳng, chiều dày <=30 cm, cao <=4 m, vữa XM mác 25			m3			382,914			72,482			2,020			457,416


			AE.63213			Xây gạch ống 8x8x19, xây tường thẳng, chiều dày <=30 cm, cao <=4 m, vữa XM mác 50			m3			397,277			72,482			2,020			471,779


			AE.63214			Xây gạch ống 8x8x19, xây tường thẳng, chiều dày <=30 cm, cao <=4 m, vữa XM mác 75			m3			409,501			72,482			2,020			484,003


			AE.63222			Xây gạch ống 8x8x19, xây tường thẳng, chiều dày <=30 cm, cao <=16 m, vữa XM mác 25			m3			386,561			78,878			10,688			476,127


			AE.63223			Xây gạch ống 8x8x19, xây tường thẳng, chiều dày <=30 cm, cao <=16 m, vữa XM mác 50			m3			401,060			78,878			10,688			490,626


			AE.63224			Xây gạch ống 8x8x19, xây tường thẳng, chiều dày <=30 cm, cao <=16 m, vữa XM mác 75			m3			413,401			78,878			10,688			502,967


			AE.63232			Xây gạch ống 8x8x19, xây tường thẳng, chiều dày <=30 cm, cao <=50 m, vữa XM mác 25			m3			386,561			86,553			80,086			553,200


			AE.63233			Xây gạch ống 8x8x19, xây tường thẳng, chiều dày <=30 cm, cao <=50 m, vữa XM mác 50			m3			401,060			86,553			80,086			567,699


			AE.63234			Xây gạch ống 8x8x19, xây tường thẳng, chiều dày <=30 cm, cao <=50 m, vữa XM mác 75			m3			413,401			86,553			80,086			580,040


			AE.63242			Xây gạch ống 8x8x19, xây tường thẳng, chiều dày <=30 cm, cao >50 m, vữa XM mác 25			m3			386,561			90,390			107,110			584,061


			AE.63243			Xây gạch ống 8x8x19, xây tường thẳng, chiều dày <=30 cm, cao >50 m, vữa XM mác 50			m3			401,060			90,390			107,110			598,560


			AE.63244			Xây gạch ống 8x8x19, xây tường thẳng, chiều dày <=30 cm, cao >50 m, vữa XM mác 75			m3			413,401			90,390			107,110			610,901


			AE.63312			Xây gạch ống 8x8x19, xây tường thẳng, chiều dày >30 cm, cao <=4 m, vữa XM mác 25			m3			366,507			62,676			2,020			431,203


			AE.63313			Xây gạch ống 8x8x19, xây tường thẳng, chiều dày >30 cm, cao <=4 m, vữa XM mác 50			m3			384,289			62,676			2,020			448,985


			AE.63314			Xây gạch ống 8x8x19, xây tường thẳng, chiều dày >30 cm, cao <=4 m, vữa XM mác 75			m3			399,423			62,676			2,020			464,119


			AE.63322			Xây gạch ống 8x8x19, xây tường thẳng, chiều dày >30 cm, cao <=16 m, vữa XM mác 25			m3			369,997			69,072			10,688			449,757


			AE.63323			Xây gạch ống 8x8x19, xây tường thẳng, chiều dày >30 cm, cao <=16 m, vữa XM mác 50			m3			387,949			69,072			10,688			467,709


			AE.63324			Xây gạch ống 8x8x19, xây tường thẳng, chiều dày >30 cm, cao <=16 m, vữa XM mác 75			m3			403,228			69,072			10,688			482,988


			AE.63332			Xây gạch ống 8x8x19, xây tường thẳng, chiều dày >30 cm, cao <=50 m, vữa XM mác 25			m3			369,997			75,893			80,086			525,976


			AE.63333			Xây gạch ống 8x8x19, xây tường thẳng, chiều dày >30 cm, cao <=50 m, vữa XM mác 50			m3			387,949			75,893			80,086			543,928


			AE.63334			Xây gạch ống 8x8x19, xây tường thẳng, chiều dày >30 cm, cao <=50 m, vữa XM mác 75			m3			403,228			75,893			80,086			559,207


			AE.63342			Xây gạch ống 8x8x19, xây tường thẳng, chiều dày >30 cm, cao >50 m, vữa XM mác 25			m3			369,997			79,304			107,110			556,411


			AE.63343			Xây gạch ống 8x8x19, xây tường thẳng, chiều dày >30 cm, cao >50 m, vữa XM mác 50			m3			387,949			79,304			107,110			574,363


			AE.63344			Xây gạch ống 8x8x19, xây tường thẳng, chiều dày >30 cm, cao >50 m, vữa XM mác 75			m3			403,228			79,304			107,110			589,642


			AE.71112			Xây tường bằng gạch rỗng 6 lỗ (10x15x22), chiều dày <=10 cm, cao <=4 m, vữa XM mác 25			m3			291,183			68,219			1,683			361,085


			AE.71113			Xây tường bằng gạch rỗng 6 lỗ (10x15x22), chiều dày <=10 cm, cao <=4 m, vữa XM mác 50			m3			302,810			68,219			1,683			372,712


			AE.71114			Xây tường bằng gạch rỗng 6 lỗ (10x15x22), chiều dày <=10 cm, cao <=4 m, vữa XM mác 75			m3			312,706			68,219			1,683			382,608


			AE.71122			Xây tường bằng gạch rỗng 6 lỗ (10x15x22), chiều dày <=10 cm, cao <=16 m, vữa XM mác 25			m3			293,957			72,056			8,618			374,631


			AE.71123			Xây tường bằng gạch rỗng 6 lỗ (10x15x22), chiều dày <=10 cm, cao <=16 m, vữa XM mác 50			m3			305,694			72,056			8,618			386,368


			AE.71124			Xây tường bằng gạch rỗng 6 lỗ (10x15x22), chiều dày <=10 cm, cao <=16 m, vữa XM mác 75			m3			315,684			72,056			8,618			396,358


			AE.71132			Xây tường bằng gạch rỗng 6 lỗ (10x15x22), chiều dày <=10 cm, cao <=50 m, vữa XM mác 25			m3			293,957			78,878			79,747			452,582


			AE.71133			Xây tường bằng gạch rỗng 6 lỗ (10x15x22), chiều dày <=10 cm, cao <=50 m, vữa XM mác 50			m3			305,694			78,878			79,747			464,319


			AE.71134			Xây tường bằng gạch rỗng 6 lỗ (10x15x22), chiều dày <=10 cm, cao <=50 m, vữa XM mác 75			m3			315,684			78,878			79,747			474,309


			AE.71142			Xây tường bằng gạch rỗng 6 lỗ (10x15x22), chiều dày <=10 cm, cao >50 m, vữa XM mác 25			m3			293,957			82,715			106,771			483,443


			AE.71143			Xây tường bằng gạch rỗng 6 lỗ (10x15x22), chiều dày <=10 cm, cao >50 m, vữa XM mác 50			m3			305,694			82,715			106,771			495,180


			AE.71144			Xây tường bằng gạch rỗng 6 lỗ (10x15x22), chiều dày <=10 cm, cao >50 m, vữa XM mác 75			m3			315,684			82,715			106,771			505,170


			AE.71212			Xây tường bằng gạch rỗng 6 lỗ (10x15x22), chiều dày >10 cm, cao <=4 m, vữa XM mác 25			m3			281,726			58,839			1,683			342,248


			AE.71213			Xây tường bằng gạch rỗng 6 lỗ (10x15x22), chiều dày >10 cm, cao <=4 m, vữa XM mác 50			m3			294,105			58,839			1,683			354,627


			AE.71214			Xây tường bằng gạch rỗng 6 lỗ (10x15x22), chiều dày >10 cm, cao <=4 m, vữa XM mác 75			m3			304,641			58,839			1,683			365,163


			AE.71222			Xây tường bằng gạch rỗng 6 lỗ (10x15x22), chiều dày >10 cm, cao <=16 m, vữa XM mác 25			m3			284,409			60,544			8,618			353,571


			AE.71223			Xây tường bằng gạch rỗng 6 lỗ (10x15x22), chiều dày >10 cm, cao <=16 m, vữa XM mác 50			m3			296,906			60,544			8,618			366,068


			AE.71224			Xây tường bằng gạch rỗng 6 lỗ (10x15x22), chiều dày >10 cm, cao <=16 m, vữa XM mác 75			m3			307,542			60,544			8,618			376,704


			AE.71232			Xây tường bằng gạch rỗng 6 lỗ (10x15x22), chiều dày >10 cm, cao <=50 m, vữa XM mác 25			m3			284,409			66,513			79,747			430,669


			AE.71233			Xây tường bằng gạch rỗng 6 lỗ (10x15x22), chiều dày >10 cm, cao <=50 m, vữa XM mác 50			m3			296,906			66,513			79,747			443,166


			AE.71234			Xây tường bằng gạch rỗng 6 lỗ (10x15x22), chiều dày >10 cm, cao <=50 m, vữa XM mác 75			m3			307,542			66,513			79,747			453,802


			AE.71242			Xây tường bằng gạch rỗng 6 lỗ (10x15x22), chiều dày >10 cm, cao >50 m, vữa XM mác 25			m3			284,409			69,498			106,771			460,678


			AE.71243			Xây tường bằng gạch rỗng 6 lỗ (10x15x22), chiều dày >10 cm, cao >50 m, vữa XM mác 50			m3			296,906			69,498			106,771			473,175


			AE.71244			Xây tường bằng gạch rỗng 6 lỗ (10x15x22), chiều dày >10 cm, cao >50 m, vữa XM mác 75			m3			307,542			69,498			106,771			483,811


			AE.72112			Xây tường bằng gạch rỗng 6 lỗ (10x13,5x22), chiều dày <=10 cm, cao <=4 m, vữa XM mác 25			m3			312,558			68,219			1,683			382,460


			AE.72113			Xây tường bằng gạch rỗng 6 lỗ (10x13,5x22), chiều dày <=10 cm, cao <=4 m, vữa XM mác 50			m3			323,501			68,219			1,683			393,403


			AE.72114			Xây tường bằng gạch rỗng 6 lỗ (10x13,5x22), chiều dày <=10 cm, cao <=4 m, vữa XM mác 75			m3			332,814			68,219			1,683			402,716


			AE.72122			Xây tường bằng gạch rỗng 6 lỗ (10x13,5x22), chiều dày <=10 cm, cao <=16 m, vữa XM mác 25			m3			315,534			72,056			8,618			396,208


			AE.72123			Xây tường bằng gạch rỗng 6 lỗ (10x13,5x22), chiều dày <=10 cm, cao <=16 m, vữa XM mác 50			m3			326,582			72,056			8,618			407,256


			AE.72124			Xây tường bằng gạch rỗng 6 lỗ (10x13,5x22), chiều dày <=10 cm, cao <=16 m, vữa XM mác 75			m3			335,984			72,056			8,618			416,658


			AE.72132			Xây tường bằng gạch rỗng 6 lỗ (10x13,5x22), chiều dày <=10 cm, cao <=50 m, vữa XM mác 25			m3			315,534			78,878			79,747			474,159


			AE.72133			Xây tường bằng gạch rỗng 6 lỗ (10x13,5x22), chiều dày <=10 cm, cao <=50 m, vữa XM mác 50			m3			326,582			78,878			79,747			485,207


			AE.72134			Xây tường bằng gạch rỗng 6 lỗ (10x13,5x22), chiều dày <=10 cm, cao <=50 m, vữa XM mác 75			m3			335,984			78,878			79,747			494,609


			AE.72142			Xây tường bằng gạch rỗng 6 lỗ (10x13,5x22), chiều dày <=10 cm, cao >50 m, vữa XM mác 25			m3			315,534			82,715			106,771			505,020


			AE.72143			Xây tường bằng gạch rỗng 6 lỗ (10x13,5x22), chiều dày <=10 cm, cao >50 m, vữa XM mác 50			m3			326,582			82,715			106,771			516,068


			AE.72144			Xây tường bằng gạch rỗng 6 lỗ (10x13,5x22), chiều dày <=10 cm, cao >50 m, vữa XM mác 75			m3			335,984			82,715			106,771			525,470


			AE.72212			Xây tường bằng gạch rỗng 6 lỗ (10x13,5x22), chiều dày >10 cm, cao <=4 m, vữa XM mác 25			m3			305,925			58,839			1,683			366,447


			AE.72213			Xây tường bằng gạch rỗng 6 lỗ (10x13,5x22), chiều dày >10 cm, cao <=4 m, vữa XM mác 50			m3			317,552			58,839			1,683			378,074


			AE.72214			Xây tường bằng gạch rỗng 6 lỗ (10x13,5x22), chiều dày >10 cm, cao <=4 m, vữa XM mác 75			m3			327,448			58,839			1,683			387,970


			AE.72222			Xây tường bằng gạch rỗng 6 lỗ (10x13,5x22), chiều dày >10 cm, cao <=16 m, vữa XM mác 25			m3			308,839			60,544			8,618			378,001


			AE.72223			Xây tường bằng gạch rỗng 6 lỗ (10x13,5x22), chiều dày >10 cm, cao <=16 m, vữa XM mác 50			m3			320,577			60,544			8,618			389,739


			AE.72224			Xây tường bằng gạch rỗng 6 lỗ (10x13,5x22), chiều dày >10 cm, cao <=16 m, vữa XM mác 75			m3			330,566			60,544			8,618			399,728


			AE.72232			Xây tường bằng gạch rỗng 6 lỗ (10x13,5x22), chiều dày >10 cm, cao <=50 m, vữa XM mác 25			m3			308,839			66,513			79,747			455,099


			AE.72233			Xây tường bằng gạch rỗng 6 lỗ (10x13,5x22), chiều dày >10 cm, cao <=50 m, vữa XM mác 50			m3			320,577			66,513			79,747			466,837


			AE.72234			Xây tường bằng gạch rỗng 6 lỗ (10x13,5x22), chiều dày >10 cm, cao <=50 m, vữa XM mác 75			m3			330,566			66,513			79,747			476,826


			AE.72242			Xây tường bằng gạch rỗng 6 lỗ (10x13,5x22), chiều dày >10 cm, cao >50 m, vữa XM mác 25			m3			308,839			69,498			106,771			485,108


			AE.72243			Xây tường bằng gạch rỗng 6 lỗ (10x13,5x22), chiều dày >10 cm, cao >50 m, vữa XM mác 50			m3			320,577			69,498			106,771			496,846


			AE.72244			Xây tường bằng gạch rỗng 6 lỗ (10x13,5x22), chiều dày >10 cm, cao >50 m, vữa XM mác 75			m3			330,566			69,498			106,771			506,835


			AE.81112			Xây tường gạch bêtông 20x20x40, tường dày <=30 cm, vữa XM mác 25			m3			321,139			56,708			0			377,847


			AE.81113			Xây tường gạch bêtông 20x20x40, tường dày <=30 cm, vữa XM mác 50			m3			326,219			56,708			0			382,927


			AE.81114			Xây tường gạch bêtông 20x20x40, tường dày <=30 cm, vữa XM mác 75			m3			330,543			56,708			0			387,251


			AE.81122			Xây tường gạch bêtông 20x20x40, tường dày >30 cm, vữa XM mác 25			m3			300,866			50,554			0			351,420


			AE.81123			Xây tường gạch bêtông 20x20x40, tường dày >30 cm, vữa XM mác 50			m3			309,130			50,554			0			359,684


			AE.81124			Xây tường gạch bêtông 20x20x40, tường dày >30 cm, vữa XM mác 75			m3			316,164			50,554			0			366,718


			AE.81212			Xây tường gạch bêtông 15x20x40, tường dày <=30 cm, vữa XM mác 25			m3			333,619			67,258			0			400,877


			AE.81213			Xây tường gạch bêtông 15x20x40, tường dày <=30 cm, vữa XM mác 50			m3			338,699			67,258			0			405,957


			AE.81214			Xây tường gạch bêtông 15x20x40, tường dày <=30 cm, vữa XM mác 75			m3			343,023			67,258			0			410,281


			AE.81222			Xây tường gạch bêtông 15x20x40, tường dày >30 cm, vữa XM mác 25			m3			320,040			62,423			0			382,463


			AE.81223			Xây tường gạch bêtông 15x20x40, tường dày >30 cm, vữa XM mác 50			m3			328,847			62,423			0			391,270


			AE.81224			Xây tường gạch bêtông 15x20x40, tường dày >30 cm, vữa XM mác 75			m3			336,342			62,423			0			398,765


			AE.81312			Xây tường gạch bêtông 10x20x40, tường dày <=30 cm, vữa XM mác 25			m3			421,588			67,258			0			488,846


			AE.81313			Xây tường gạch bêtông 10x20x40, tường dày <=30 cm, vữa XM mác 50			m3			427,007			67,258			0			494,265


			AE.81314			Xây tường gạch bêtông 10x20x40, tường dày <=30 cm, vữa XM mác 75			m3			431,620			67,258			0			498,878


			AE.81322			Xây tường gạch bêtông 10x20x40, tường dày >30 cm, vữa XM mác 25			m3			422,806			60,664			0			483,470


			AE.81323			Xây tường gạch bêtông 10x20x40, tường dày >30 cm, vữa XM mác 50			m3			428,903			60,664			0			489,567


			AE.81324			Xây tường gạch bêtông 10x20x40, tường dày >30 cm, vữa XM mác 75			m3			434,092			60,664			0			494,756


			AE.81412			Xây tường gạch bêtông 15x20x30, tường dày <=30 cm, vữa XM mác 25			m3			571,348			56,708			0			628,056


			AE.81413			Xây tường gạch bêtông 15x20x30, tường dày <=30 cm, vữa XM mác 50			m3			576,767			56,708			0			633,475


			AE.81414			Xây tường gạch bêtông 15x20x30, tường dày <=30 cm, vữa XM mác 75			m3			581,380			56,708			0			638,088


			AE.81422			Xây tường gạch bêtông 15x20x30, tường dày >30 cm, vữa XM mác 25			m3			573,785			54,950			0			628,735


			AE.81423			Xây tường gạch bêtông 15x20x30, tường dày >30 cm, vữa XM mác 50			m3			580,559			54,950			0			635,509


			AE.81424			Xây tường gạch bêtông 15x20x30, tường dày >30 cm, vữa XM mác 75			m3			586,325			54,950			0			641,275


			AE.82112			Xây gạch si li cát 6.5x12x25, xây tường, chiều dầy <=33 cm, cao <=4 m, vữa XM mác 25			m3			673,044			127,910			0			800,954


			AE.82113			Xây gạch si li cát 6.5x12x25, xây tường, chiều dầy <=33 cm, cao <=4 m, vữa XM mác 50			m3			691,305			127,910			0			819,215


			AE.82114			Xây gạch si li cát 6.5x12x25, xây tường, chiều dầy <=33 cm, cao <=4 m, vữa XM mác 75			m3			706,847			127,910			0			834,757


			AE.82122			Xây gạch si li cát 6.5x12x25, xây tường, chiều dầy <=33 cm, cao <=16 m, vữa XM mác 25			m3			673,044			176,942			0			849,986


			AE.82123			Xây gạch si li cát 6.5x12x25, xây tường, chiều dầy <=33 cm, cao <=16 m, vữa XM mác 50			m3			691,305			176,942			0			868,247


			AE.82124			Xây gạch si li cát 6.5x12x25, xây tường, chiều dầy <=33 cm, cao <=16 m, vữa XM mác 75			m3			706,847			176,942			0			883,789


			AE.82212			Xây gạch si li cát 6.5x12x25, xây tường, chiều dầy >33 cm, cao <=4 m, vữa XM mác 25			m3			661,457			85,273			0			746,730


			AE.82213			Xây gạch si li cát 6.5x12x25, xây tường, chiều dầy >33 cm, cao <=4 m, vữa XM mác 50			m3			679,991			85,273			0			765,264


			AE.82214			Xây gạch si li cát 6.5x12x25, xây tường, chiều dầy >33 cm, cao <=4 m, vữa XM mác 75			m3			695,766			85,273			0			781,039


			AE.82222			Xây gạch si li cát 6.5x12x25, xây tường, chiều dầy >33 cm, cao <=16 m, vữa XM mác 25			m3			661,457			113,414			0			774,871


			AE.82223			Xây gạch si li cát 6.5x12x25, xây tường, chiều dầy >33 cm, cao <=16 m, vữa XM mác 50			m3			679,991			113,414			0			793,405


			AE.82224			Xây gạch si li cát 6.5x12x25, xây tường, chiều dầy >33 cm, cao <=16 m, vữa XM mác 75			m3			695,766			113,414			0			809,180


			AE.83112			Xây tường gạch thông gió 20x20 cm, vữa XM mác 25			m3			32,868			25,156			0			58,024


			AE.83113			Xây tường gạch thông gió 20x20 cm, vữa XM mác 50			m3			33,278			25,156			0			58,434


			AE.83114			Xây tường gạch thông gió 20x20 cm, vữa XM mác 75			m3			33,628			25,156			0			58,784


			AE.83212			Xây tường gạch thông gió 30x30 cm, vữa XM mác 25			m3			17,002			27,714			0			44,716


			AE.83213			Xây tường gạch thông gió 30x30 cm, vữa XM mác 50			m3			17,392			27,714			0			45,106


			AE.83214			Xây tường gạch thông gió 30x30 cm, vữa XM mác 75			m3			17,724			27,714			0			45,438


			AE.91110			Xây gạch chịu lửa, xây ống khói			tấn			949,410			473,531			170,806			1,593,747


			AE.91210			Xây gạch chịu lửa, xây lò nung clinke			tấn			897,607			361,379			60,787			1,319,773


			AE.91310			Xây gạch chịu lửa, xây cửa lò, đáy lò nung, cửa ống khói			tấn			903,067			224,304			24,495			1,151,866


			AE.92110			Xây gạch chịu lửa trong các kết cấu thép, xây thân xiclo			tấn			937,482			448,608			270,138			1,656,228


			AE.92210			Xây gạch chịu lửa trong các kết cấu thép, xây trong phễu, trong ống thép			tấn			932,117			623,067			259,190			1,814,374


			AE.92310			Xây gạch chịu lửa trong các kết cấu thép, xây trong côn, cút thép			tấn			962,758			722,758			259,190			1,944,706


			AE.93110			Xây gạch chịu lửa lò nung, xây tường lò			tấn			886,410			373,840			40,194			1,300,444


			AE.93120			Xây gạch chịu lửa lò nung, xây vòm lò			tấn			855,938			423,686			46,473			1,326,097


			AE.93130			Xây gạch chịu lửa lò nung, xây đáy lò			tấn			886,410			348,918			11,936			1,247,264


			AE.93140			Xây gạch chịu lửa lò nung, xây đường khói			tấn			854,250			473,531			43,333			1,371,114


			AF.11111			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bêtông lót móng, đá 4x6, chiều rộng <=250 cm, mác 100			m3			244,667			55,848			14,847			315,362


			AF.11112			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bêtông lót móng, đá 4x6, chiều rộng <=250 cm, mác 150			m3			278,011			55,848			14,847			348,706


			AF.11121			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bêtông lót móng, đá 4x6, chiều rộng >250 cm, mác 100			m3			244,667			46,408			14,847			305,922


			AF.11122			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bêtông lót móng, đá 4x6, chiều rộng >250 cm, mác 150			m3			278,011			46,408			14,847			339,266


			AF.11212			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bêtông móng, đá 1x2, chiều rộng <=250 cm, mác 150			m3			320,960			64,500			14,985			400,445


			AF.11213			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bêtông móng, đá 1x2, chiều rộng <=250 cm, mác 200			m3			399,660			64,500			14,985			479,145


			AF.11214			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bêtông móng, đá 1x2, chiều rộng <=250 cm, mác 250			m3			445,535			64,500			14,985			525,020


			AF.11215			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bêtông móng, đá 1x2, chiều rộng <=250 cm, mác 300			m3			488,653			64,500			14,985			568,138


			AF.11222			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bêtông móng, đá 1x2, chiều rộng >250 cm, mác 150			m3			347,528			77,479			14,985			439,992


			AF.11223			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bêtông móng, đá 1x2, chiều rộng >250 cm, mác 200			m3			426,228			77,479			14,985			518,692


			AF.11224			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bêtông móng, đá 1x2, chiều rộng >250 cm, mác 250			m3			472,103			77,479			14,985			564,567


			AF.11225			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bêtông móng, đá 1x2, chiều rộng >250 cm, mác 300			m3			515,221			77,479			14,985			607,685


			AF.11232			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bêtông móng, đá 2x4, chiều rộng <=250 cm, mác 150			m3			302,483			64,500			14,985			381,968


			AF.11233			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bêtông móng, đá 2x4, chiều rộng <=250 cm, mác 200			m3			376,848			64,500			14,985			456,333


			AF.11234			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bêtông móng, đá 2x4, chiều rộng <=250 cm, mác 250			m3			420,930			64,500			14,985			500,415


			AF.11235			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bêtông móng, đá 2x4, chiều rộng <=250 cm, mác 300			m3			472,608			64,500			14,985			552,093


			AF.11242			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bêtông móng, đá 2x4, chiều rộng >250 cm, mác 150			m3			329,051			77,479			14,985			421,515


			AF.11243			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bêtông móng, đá 2x4, chiều rộng >250 cm, mác 200			m3			403,415			77,479			14,985			495,879


			AF.11244			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bêtông móng, đá 2x4, chiều rộng >250 cm, mác 250			m3			447,497			77,479			14,985			539,961


			AF.11245			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bêtông móng, đá 2x4, chiều rộng >250 cm, mác 300			m3			499,176			77,479			14,985			591,640


			AF.11252			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bêtông móng, đá 4x6, chiều rộng <=250 cm, mác 150			m3			279,428			64,500			14,985			358,913


			AF.11253			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bêtông móng, đá 4x6, chiều rộng <=250 cm, mác 200			m3			350,329			64,500			14,985			429,814


			AF.11254			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bêtông móng, đá 4x6, chiều rộng <=250 cm, mác 250			m3			391,987			64,500			14,985			471,472


			AF.11255			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bêtông móng, đá 4x6, chiều rộng <=250 cm, mác 300			m3			435,939			64,500			14,985			515,424


			AF.11262			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bêtông móng, đá 4x6, chiều rộng >250 cm, mác 150			m3			305,996			77,479			14,985			398,460


			AF.11263			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bêtông móng, đá 4x6, chiều rộng >250 cm, mác 200			m3			376,897			77,479			14,985			469,361


			AF.11264			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bêtông móng, đá 4x6, chiều rộng >250 cm, mác 250			m3			418,555			77,479			14,985			511,019


			AF.11265			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bêtông móng, đá 4x6, chiều rộng >250 cm, mác 300			m3			462,507			77,479			14,985			554,971


			AF.11312			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông nền, đá 1x2, mác 150			m3			322,526			62,140			14,847			399,513


			AF.11313			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông nền, đá 1x2, mác 200			m3			401,609			62,140			14,847			478,596


			AF.11314			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông nền, đá 1x2, mác 250			m3			447,709			62,140			14,847			524,696


			AF.11315			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông nền, đá 1x2, mác 300			m3			491,037			62,140			14,847			568,024


			AF.11322			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông nền, đá 2x4, mác 150			m3			303,959			62,140			14,847			380,946


			AF.11323			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông nền, đá 2x4, mác 200			m3			378,686			62,140			14,847			455,673


			AF.11324			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông nền, đá 2x4, mác 250			m3			422,983			62,140			14,847			499,970


			AF.11325			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông nền, đá 2x4, mác 300			m3			474,914			62,140			14,847			551,901


			AF.11332			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông nền, đá 4x6, mác 150			m3			280,791			62,140			14,847			357,778


			AF.11333			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông nền, đá 4x6, mác 200			m3			352,038			62,140			14,847			429,025


			AF.11334			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông nền, đá 4x6, mác 250			m3			393,899			62,140			14,847			470,886


			AF.11335			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông nền, đá 4x6, mác 300			m3			438,066			62,140			14,847			515,053


			AF.11412			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông bệ máy, đá 1x2, mác 150			m3			320,960			94,783			14,985			430,728


			AF.11413			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông bệ máy, đá 1x2, mác 200			m3			399,660			94,783			14,985			509,428


			AF.11414			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông bệ máy, đá 1x2, mác 250			m3			445,535			94,783			14,985			555,303


			AF.11415			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông bệ máy, đá 1x2, mác 300			m3			488,653			94,783			14,985			598,421


			AF.11422			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông bệ máy, đá 2x4, mác 150			m3			302,483			94,783			14,985			412,251


			AF.11423			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông bệ máy, đá 2x4, mác 200			m3			376,848			94,783			14,985			486,616


			AF.11424			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông bệ máy, đá 2x4, mác 250			m3			420,930			94,783			14,985			530,698


			AF.11425			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông bệ máy, đá 2x4, mác 300			m3			472,608			94,783			14,985			582,376


			AF.11432			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông bệ máy, đá 4x6, mác 150			m3			279,428			94,783			14,985			389,196


			AF.11433			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông bệ máy, đá 4x6, mác 200			m3			350,329			94,783			14,985			460,097


			AF.11434			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông bệ máy, đá 4x6, mác 250			m3			391,987			94,783			14,985			501,755


			AF.11435			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông bệ máy, đá 4x6, mác 300			m3			435,939			94,783			14,985			545,707


			AF.12112			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông tường thẳng, đá 1x2, chiều dày <=45 cm, cao <=4 m, mác 150			m3			408,727			151,787			20,359			580,873


			AF.12113			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông tường thẳng, đá 1x2, chiều dày <=45 cm, cao <=4 m, mác 200			m3			488,205			151,787			20,359			660,351


			AF.12114			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông tường thẳng, đá 1x2, chiều dày <=45 cm, cao <=4 m, mác 250			m3			534,535			151,787			20,359			706,681


			AF.12115			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông tường thẳng, đá 1x2, chiều dày <=45 cm, cao <=4 m, mác 300			m3			578,080			151,787			20,359			750,226


			AF.12122			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông tường thẳng, đá 1x2, chiều dày <=45 cm, cao <=16 m, mác 150			m3			408,727			179,927			39,312			627,966


			AF.12123			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông tường thẳng, đá 1x2, chiều dày <=45 cm, cao <=16 m, mác 200			m3			488,205			179,927			39,312			707,444


			AF.12124			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông tường thẳng, đá 1x2, chiều dày <=45 cm, cao <=16 m, mác 250			m3			534,535			179,927			39,312			753,774


			AF.12125			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông tường thẳng, đá 1x2, chiều dày <=45 cm, cao <=16 m, mác 300			m3			578,080			179,927			39,312			797,319


			AF.12132			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông tường thẳng, đá 1x2, chiều dày >45 cm, cao <=4 m, mác 150			m3			358,338			140,275			20,359			518,972


			AF.12133			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông tường thẳng, đá 1x2, chiều dày >45 cm, cao <=4 m, mác 200			m3			437,816			140,275			20,359			598,450


			AF.12134			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông tường thẳng, đá 1x2, chiều dày >45 cm, cao <=4 m, mác 250			m3			484,146			140,275			20,359			644,780


			AF.12135			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông tường thẳng, đá 1x2, chiều dày >45 cm, cao <=4 m, mác 300			m3			527,691			140,275			20,359			688,325


			AF.12142			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông tường thẳng, đá 1x2, chiều dày >45 cm, cao <=16 m, mác 150			m3			358,338			168,415			39,312			566,065


			AF.12143			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông tường thẳng, đá 1x2, chiều dày >45 cm, cao <=16 m, mác 200			m3			437,816			168,415			39,312			645,543


			AF.12144			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông tường thẳng, đá 1x2, chiều dày >45 cm, cao <=16 m, mác 250			m3			484,146			168,415			39,312			691,873


			AF.12145			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông tường thẳng, đá 1x2, chiều dày >45 cm, cao <=16 m, mác 300			m3			527,691			168,415			39,312			735,418


			AF.12152			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông tường thẳng, đá 2x4, chiều dày <=45 cm, cao <=4 m, mác 150			m3			390,067			151,787			20,359			562,213


			AF.12153			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông tường thẳng, đá 2x4, chiều dày <=45 cm, cao <=4 m, mác 200			m3			465,167			151,787			20,359			637,313


			AF.12154			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông tường thẳng, đá 2x4, chiều dày <=45 cm, cao <=4 m, mác 250			m3			509,686			151,787			20,359			681,832


			AF.12155			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông tường thẳng, đá 2x4, chiều dày <=45 cm, cao <=4 m, mác 300			m3			561,876			151,787			20,359			734,022


			AF.12162			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông tường thẳng, đá 2x4, chiều dày <=45 cm, cao <=16 m, mác 150			m3			390,067			179,927			39,312			609,306


			AF.12163			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông tường thẳng, đá 2x4, chiều dày <=45 cm, cao <=16 m, mác 200			m3			465,167			179,927			39,312			684,406


			AF.12164			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông tường thẳng, đá 2x4, chiều dày <=45 cm, cao <=16 m, mác 250			m3			509,686			179,927			39,312			728,925


			AF.12165			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông tường thẳng, đá 2x4, chiều dày <=45 cm, cao <=16 m, mác 300			m3			561,876			179,927			39,312			781,115


			AF.12172			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông tường thẳng, đá 2x4, chiều dày >45 cm, cao <=4 m, mác 150			m3			339,678			140,275			20,359			500,312


			AF.12173			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông tường thẳng, đá 2x4, chiều dày >45 cm, cao <=4 m, mác 200			m3			414,778			140,275			20,359			575,412


			AF.12174			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông tường thẳng, đá 2x4, chiều dày >45 cm, cao <=4 m, mác 250			m3			459,297			140,275			20,359			619,931


			AF.12175			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông tường thẳng, đá 2x4, chiều dày >45 cm, cao <=4 m, mác 300			m3			511,487			140,275			20,359			672,121


			AF.12182			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông tường thẳng, đá 2x4, chiều dày >45 cm, cao <=16 m, mác 150			m3			339,678			168,415			39,312			547,405


			AF.12183			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông tường thẳng, đá 2x4, chiều dày >45 cm, cao <=16 m, mác 200			m3			414,778			168,415			39,312			622,505


			AF.12184			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông tường thẳng, đá 2x4, chiều dày >45 cm, cao <=16 m, mác 250			m3			459,297			168,415			39,312			667,024


			AF.12185			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông tường thẳng, đá 2x4, chiều dày >45 cm, cao <=16 m, mác 300			m3			511,487			168,415			39,312			719,214


			AF.12212			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông cột, đá 1x2, tiết diện cột <=0,1 m2, cao <=4 m, mác 150			m3			354,825			191,865			20,359			567,049


			AF.12213			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông cột, đá 1x2, tiết diện cột <=0,1 m2, cao <=4 m, mác 200			m3			433,524			191,865			20,359			645,748


			AF.12214			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông cột, đá 1x2, tiết diện cột <=0,1 m2, cao <=4 m, mác 250			m3			479,400			191,865			20,359			691,624


			AF.12215			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông cột, đá 1x2, tiết diện cột <=0,1 m2, cao <=4 m, mác 300			m3			522,518			191,865			20,359			734,742


			AF.12222			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông cột, đá 1x2, tiết diện cột <=0,1 m2, cao <=16 m, mác 150			m3			354,825			205,509			39,312			599,646


			AF.12223			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông cột, đá 1x2, tiết diện cột <=0,1 m2, cao <=16 m, mác 200			m3			433,524			205,509			39,312			678,345


			AF.12224			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông cột, đá 1x2, tiết diện cột <=0,1 m2, cao <=16 m, mác 250			m3			479,400			205,509			39,312			724,221


			AF.12225			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông cột, đá 1x2, tiết diện cột <=0,1 m2, cao <=16 m, mác 300			m3			522,518			205,509			39,312			767,339


			AF.12232			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông cột, đá 1x2, tiết diện cột >0,1 m2, cao <=4 m, mác 150			m3			354,825			172,679			21,541			549,045


			AF.12233			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông cột, đá 1x2, tiết diện cột >0,1 m2, cao <=4 m, mác 200			m3			433,524			172,679			21,541			627,744


			AF.12234			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông cột, đá 1x2, tiết diện cột >0,1 m2, cao <=4 m, mác 250			m3			479,400			172,679			21,541			673,620


			AF.12235			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông cột, đá 1x2, tiết diện cột >0,1 m2, cao <=4 m, mác 300			m3			522,518			172,679			21,541			716,738


			AF.12242			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông cột, đá 1x2, tiết diện cột >0,1 m2, cao <=16 m, mác 150			m3			354,825			184,617			40,493			579,935


			AF.12243			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông cột, đá 1x2, tiết diện cột >0,1 m2, cao <=16 m, mác 200			m3			433,524			184,617			40,493			658,634


			AF.12244			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông cột, đá 1x2, tiết diện cột >0,1 m2, cao <=16 m, mác 250			m3			479,400			184,617			40,493			704,510


			AF.12245			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông cột, đá 1x2, tiết diện cột >0,1 m2, cao <=16 m, mác 300			m3			522,518			184,617			40,493			747,628


			AF.12252			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông cột, đá 2x4, tiết diện cột <=0,1 m2, cao <=4 m, mác 150			m3			336,348			191,865			20,359			548,572


			AF.12253			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông cột, đá 2x4, tiết diện cột <=0,1 m2, cao <=4 m, mác 200			m3			410,712			191,865			20,359			622,936


			AF.12254			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông cột, đá 2x4, tiết diện cột <=0,1 m2, cao <=4 m, mác 250			m3			454,794			191,865			20,359			667,018


			AF.12255			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông cột, đá 2x4, tiết diện cột <=0,1 m2, cao <=4 m, mác 300			m3			506,473			191,865			20,359			718,697


			AF.12262			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông cột, đá 2x4, tiết diện cột <=0,1 m2, cao <=16 m, mác 150			m3			336,348			205,509			39,312			581,169


			AF.12263			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông cột, đá 2x4, tiết diện cột <=0,1 m2, cao <=16 m, mác 200			m3			410,712			205,509			39,312			655,533


			AF.12264			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông cột, đá 2x4, tiết diện cột <=0,1 m2, cao <=16 m, mác 250			m3			454,794			205,509			39,312			699,615


			AF.12265			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông cột, đá 2x4, tiết diện cột <=0,1 m2, cao <=16 m, mác 300			m3			506,473			205,509			39,312			751,294


			AF.12272			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông cột, đá 2x4, tiết diện cột >0,1 m2, cao <=4 m, mác 150			m3			336,348			172,679			21,541			530,568


			AF.12273			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông cột, đá 2x4, tiết diện cột >0,1 m2, cao <=4 m, mác 200			m3			410,712			172,679			21,541			604,932


			AF.12274			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông cột, đá 2x4, tiết diện cột >0,1 m2, cao <=4 m, mác 250			m3			454,794			172,679			21,541			649,014


			AF.12275			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông cột, đá 2x4, tiết diện cột >0,1 m2, cao <=4 m, mác 300			m3			506,473			172,679			21,541			700,693


			AF.12282			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông cột, đá 2x4, tiết diện cột >0,1 m2, cao <=16 m, mác 150			m3			336,348			184,617			40,493			561,458


			AF.12283			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông cột, đá 2x4, tiết diện cột >0,1 m2, cao <=16 m, mác 200			m3			410,712			184,617			40,493			635,822


			AF.12284			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông cột, đá 2x4, tiết diện cột >0,1 m2, cao <=16 m, mác 250			m3			454,794			184,617			40,493			679,904


			AF.12285			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông cột, đá 2x4, tiết diện cột >0,1 m2, cao <=16 m, mác 300			m3			506,473			184,617			40,493			731,583


			AF.12312			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông xà dầm, giằng nhà, đá 1x2, mác 150			m3			320,960			151,787			39,312			512,059


			AF.12313			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông xà dầm, giằng nhà, đá 1x2, mác 200			m3			399,660			151,787			39,312			590,759


			AF.12314			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông xà dầm, giằng nhà, đá 1x2, mác 250			m3			445,535			151,787			39,312			636,634


			AF.12315			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông xà dầm, giằng nhà, đá 1x2, mác 300			m3			488,653			151,787			39,312			679,752


			AF.12412			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông sàn mái, đá 1x2, mác 150			m3			320,960			105,739			33,938			460,637


			AF.12413			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông sàn mái, đá 1x2, mác 200			m3			399,660			105,739			33,938			539,337


			AF.12414			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông sàn mái, đá 1x2, mác 250			m3			445,535			105,739			33,938			585,212


			AF.12415			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông sàn mái, đá 1x2, mác 300			m3			488,653			105,739			33,938			628,330


			AF.12512			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông lanh tô,lanh tô liền mái hắt,máng nước,tấm đan..., đá 1x2, mác 150			m3			320,960			162,020			33,938			516,918


			AF.12513			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông lanh tô,lanh tô liền mái hắt,máng nước,tấm đan..., đá 1x2, mác 200			m3			399,660			162,020			33,938			595,618


			AF.12514			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông lanh tô,lanh tô liền mái hắt,máng nước,tấm đan..., đá 1x2, mác 250			m3			445,535			162,020			33,938			641,493


			AF.12515			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông lanh tô,lanh tô liền mái hắt,máng nước,tấm đan..., đá 1x2, mác 300			m3			488,653			162,020			33,938			684,611


			AF.12612			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông cầu thang thường, đá 1x2, mác 150			m3			320,960			123,647			33,938			478,545


			AF.12613			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông cầu thang thường, đá 1x2, mác 200			m3			399,660			123,647			33,938			557,245


			AF.12614			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông cầu thang thường, đá 1x2, mác 250			m3			445,535			123,647			33,938			603,120


			AF.12615			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông cầu thang thường, đá 1x2, mác 300			m3			488,653			123,647			33,938			646,238


			AF.12622			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông cầu thang xoáy trôn ốc, đá 1x2, mác 150			m3			320,960			130,895			33,938			485,793


			AF.12623			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông cầu thang xoáy trôn ốc, đá 1x2, mác 200			m3			399,660			130,895			33,938			564,493


			AF.12624			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông cầu thang xoáy trôn ốc, đá 1x2, mác 250			m3			445,535			130,895			33,938			610,368


			AF.12625			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông cầu thang xoáy trôn ốc, đá 1x2, mác 300			m3			488,653			130,895			33,938			653,486


			AF.13112			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông giếng nước, giếng cáp, đá 1x2, mác 150			m3			320,960			79,304			9,729			409,993


			AF.13113			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông giếng nước, giếng cáp, đá 1x2, mác 200			m3			399,660			79,304			9,729			488,693


			AF.13114			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông giếng nước, giếng cáp, đá 1x2, mác 250			m3			445,535			79,304			9,729			534,568


			AF.13115			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông giếng nước, giếng cáp, đá 1x2, mác 300			m3			488,653			79,304			9,729			577,686


			AF.13122			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông giếng nước, giếng cáp, đá 2x4, mác 150			m3			302,483			79,304			9,729			391,516


			AF.13123			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông giếng nước, giếng cáp, đá 2x4, mác 200			m3			376,848			79,304			9,729			465,881


			AF.13124			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông giếng nước, giếng cáp, đá 2x4, mác 250			m3			420,930			79,304			9,729			509,963


			AF.13125			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông giếng nước, giếng cáp, đá 2x4, mác 300			m3			472,608			79,304			9,729			561,641


			AF.13212			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông mương cáp, rãnh nước, đá 1x2, mác 150			m3			320,960			94,227			9,729			424,916


			AF.13213			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông mương cáp, rãnh nước, đá 1x2, mác 200			m3			399,660			94,227			9,729			503,616


			AF.13214			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông mương cáp, rãnh nước, đá 1x2, mác 250			m3			445,535			94,227			9,729			549,491


			AF.13215			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông mương cáp, rãnh nước, đá 1x2, mác 300			m3			488,653			94,227			9,729			592,609


			AF.13222			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông mương cáp, rãnh nước, đá 2x4, mác 150			m3			302,483			94,227			9,729			406,439


			AF.13223			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông mương cáp, rãnh nước, đá 2x4, mác 200			m3			376,848			94,227			9,729			480,804


			AF.13224			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông mương cáp, rãnh nước, đá 2x4, mác 250			m3			420,930			94,227			9,729			524,886


			AF.13225			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông mương cáp, rãnh nước, đá 2x4, mác 300			m3			472,608			94,227			9,729			576,564


			AF.13312			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông ống xi phông, ống phun, ống buy, đá 1x2, đường kính ống <=100 cm, mác 150			m3			501,953			181,206			20,359			703,518


			AF.13313			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông ống xi phông, ống phun, ống buy, đá 1x2, đường kính ống <=100 cm, mác 200			m3			582,571			181,206			20,359			784,136


			AF.13314			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông ống xi phông, ống phun, ống buy, đá 1x2, đường kính ống <=100 cm, mác 250			m3			629,566			181,206			20,359			831,131


			AF.13315			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông ống xi phông, ống phun, ống buy, đá 1x2, đường kính ống <=100 cm, mác 300			m3			673,736			181,206			20,359			875,301


			AF.13322			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông ống xi phông, ống phun, ống buy, đá 1x2, đường kính ống <=200 cm, mác 150			m3			477,714			153,066			20,359			651,139


			AF.13323			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông ống xi phông, ống phun, ống buy, đá 1x2, đường kính ống <=200 cm, mác 200			m3			558,332			153,066			20,359			731,757


			AF.13324			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông ống xi phông, ống phun, ống buy, đá 1x2, đường kính ống <=200 cm, mác 250			m3			605,327			153,066			20,359			778,752


			AF.13325			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông ống xi phông, ống phun, ống buy, đá 1x2, đường kính ống <=200 cm, mác 300			m3			649,496			153,066			20,359			822,921


			AF.13332			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông ống xi phông, ống phun, ống buy, đá 1x2, đường kính ống >200 cm, mác 150			m3			426,938			145,818			20,359			593,115


			AF.13333			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông ống xi phông, ống phun, ống buy, đá 1x2, đường kính ống >200 cm, mác 200			m3			507,557			145,818			20,359			673,734


			AF.13334			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông ống xi phông, ống phun, ống buy, đá 1x2, đường kính ống >200 cm, mác 250			m3			554,551			145,818			20,359			720,728


			AF.13335			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông ống xi phông, ống phun, ống buy, đá 1x2, đường kính ống >200 cm, mác 300			m3			598,721			145,818			20,359			764,898


			AF.13412			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông ống cống hình hộp, đá 1x2, mác 150			m3			426,938			134,306			14,985			576,229


			AF.13413			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông ống cống hình hộp, đá 1x2, mác 200			m3			507,557			134,306			14,985			656,848


			AF.13414			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông ống cống hình hộp, đá 1x2, mác 200			m3			554,551			134,306			14,985			703,842


			AF.13415			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông ống cống hình hộp, đá 1x2, mác 300			m3			598,721			134,306			14,985			748,012


			AF.14112			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông móng, mố, trụ cầu trên cạn, đá 1x2, mác 150			m3			324,138			133,698			79,867			537,703


			AF.14113			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông móng, mố, trụ cầu trên cạn, đá 1x2, mác 200			m3			403,617			133,698			79,867			617,182


			AF.14114			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông móng, mố, trụ cầu trên cạn, đá 1x2, mác 250			m3			449,947			133,698			79,867			663,512


			AF.14115			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông móng, mố, trụ cầu trên cạn, đá 1x2, mác 300			m3			493,491			133,698			79,867			707,056


			AF.14122			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông móng, mố, trụ cầu dưới nước, đá 1x2, mác 150			m3			324,138			160,345			316,867			801,350


			AF.14123			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông móng, mố, trụ cầu dưới nước, đá 1x2, mác 200			m3			403,617			160,345			316,867			880,829


			AF.14124			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông móng, mố, trụ cầu dưới nước, đá 1x2, mác 250			m3			449,947			160,345			316,867			927,159


			AF.14125			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông móng, mố, trụ cầu dưới nước, đá 1x2, mác 300			m3			493,491			160,345			316,867			970,703


			AF.14132			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông móng, mố, trụ cầu trên cạn, đá 2x4, mác 150			m3			305,478			133,698			79,867			519,043


			AF.14133			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông móng, mố, trụ cầu trên cạn, đá 2x4, mác 200			m3			380,579			133,698			79,867			594,144


			AF.14134			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông móng, mố, trụ cầu trên cạn, đá 2x4, mác 250			m3			425,097			133,698			79,867			638,662


			AF.14135			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông móng, mố, trụ cầu trên cạn, đá 2x4, mác 300			m3			477,287			133,698			79,867			690,852


			AF.14142			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông móng, mố, trụ cầu dưới nước, đá 2x4, mác 150			m3			305,478			160,345			316,867			782,690


			AF.14143			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông móng, mố, trụ cầu dưới nước, đá 2x4, mác 200			m3			380,579			160,345			316,867			857,791


			AF.14144			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông móng, mố, trụ cầu dưới nước, đá 2x4, mác 250			m3			425,097			160,345			316,867			902,309


			AF.14145			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông móng, mố, trụ cầu dưới nước, đá 2x4, mác 300			m3			477,287			160,345			316,867			954,499


			AF.14212			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn, đá 1x2, mác 150			m3			324,138			169,534			79,867			573,539


			AF.14213			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn, đá 1x2, mác 200			m3			403,617			169,534			79,867			653,018


			AF.14214			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn, đá 1x2, mác 250			m3			449,947			169,534			79,867			699,348


			AF.14215			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn, đá 1x2, mác 300			m3			493,491			169,534			79,867			742,892


			AF.14222			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông mũ mố, mũ trụ cầu dưới nước, đá 1x2, mác 150			m3			324,138			192,047			337,509			853,694


			AF.14223			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông mũ mố, mũ trụ cầu dưới nước, đá 1x2, mác 200			m3			403,617			192,047			337,509			933,173


			AF.14224			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông mũ mố, mũ trụ cầu dưới nước, đá 1x2, mác 250			m3			449,947			192,047			337,509			979,503


			AF.14225			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông mũ mố, mũ trụ cầu dưới nước, đá 1x2, mác 300			m3			493,491			192,047			337,509			1,023,047


			AF.14232			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn, đá 2x4, mác 150			m3			305,478			169,534			79,867			554,879


			AF.14233			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn, đá 2x4, mác 200			m3			380,579			169,534			79,867			629,980


			AF.14234			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn, đá 2x4, mác 250			m3			425,097			169,534			79,867			674,498


			AF.14235			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn, đá 2x4, mác 300			m3			477,287			169,534			79,867			726,688


			AF.14242			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông mũ mố, mũ trụ cầu dưới nước, đá 2x4, mác 150			m3			305,478			192,047			337,509			835,034


			AF.14243			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông mũ mố, mũ trụ cầu dưới nước, đá 2x4, mác 200			m3			380,579			192,047			337,509			910,135


			AF.14244			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông mũ mố, mũ trụ cầu dưới nước, đá 2x4, mác 250			m3			425,097			192,047			337,509			954,653


			AF.14245			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông mũ mố, mũ trụ cầu dưới nước, đá 2x4, mác 300			m3			477,287			192,047			337,509			1,006,843


			AF.14312			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông mặt cầu, đá 1x2, mác 150			m3			330,494			119,383			15,590			465,467


			AF.14313			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông mặt cầu, đá 1x2, mác 200			m3			411,531			119,383			15,590			546,504


			AF.14314			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông mặt cầu, đá 1x2, mác 250			m3			458,769			119,383			15,590			593,742


			AF.14315			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông mặt cầu, đá 1x2, mác 300			m3			503,168			119,383			15,590			638,141


			AF.14322			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông lan can, gờ chắn, đá 1x2, mác 150			m3			330,494			191,865			11,828			534,187


			AF.14323			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông lan can, gờ chắn, đá 1x2, mác 200			m3			411,531			191,865			11,828			615,224


			AF.14324			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông lan can, gờ chắn, đá 1x2, mác 250			m3			458,769			191,865			11,828			662,462


			AF.14325			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông lan can, gờ chắn, đá 1x2, mác 300			m3			503,168			191,865			11,828			706,861


			AF.15112			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông buồng xoắn, đá 1x2, mác 150			m3			350,741			204,452			20,359			575,552


			AF.15113			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông buồng xoắn, đá 1x2, mác 200			m3			429,440			204,452			20,359			654,251


			AF.15114			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông buồng xoắn, đá 1x2, mác 250			m3			475,316			204,452			20,359			700,127


			AF.15115			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông buồng xoắn, đá 1x2, mác 300			m3			518,434			204,452			20,359			743,245


			AF.15122			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông cầu máng thường, đá 1x2, mác 150			m3			358,466			163,102			20,359			541,927


			AF.15123			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông cầu máng thường, đá 1x2, mác 250			m3			439,085			163,102			20,359			622,546


			AF.15124			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông cầu máng thường, đá 1x2, mác 250			m3			486,079			163,102			20,359			669,540


			AF.15125			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông cầu máng thường, đá 1x2, mác 300			m3			530,249			163,102			20,359			713,710


			AF.15132			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông cầu máng vỏ mỏng, đá 1x2, mác 150			m3			89,324			48,701			5,032			143,057


			AF.15133			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông cầu máng vỏ mỏng, đá 1x2, mác 200			m3			92,088			48,701			5,032			145,821


			AF.15134			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông cầu máng vỏ mỏng, đá 1x2, mác 250			m3			93,700			48,701			5,032			147,433


			AF.15135			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông cầu máng vỏ mỏng, đá 1x2, mác 300			m3			95,214			48,701			5,032			148,947


			AF.15213			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông mối nối bản dầm dọc cầu cảng, đá 1x2, mác 200			m3			399,660			110,266			138,372			648,298


			AF.15214			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông mối nối bản dầm dọc cầu cảng, đá 1x2, mác 250			m3			445,535			110,266			138,372			694,173


			AF.15215			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông mối nối bản dầm dọc cầu cảng, đá 1x2, mác 300			m3			488,653			110,266			138,372			737,291


			AF.15223			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông dầm cầu cảng, đá 1x2, mác 200			m3			399,660			113,942			138,372			651,974


			AF.15224			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông dầm cầu cảng, đá 1x2, mác 250			m3			445,535			113,942			138,372			697,849


			AF.15225			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông dầm cầu cảng, đá 1x2, mác 300			m3			488,653			113,942			138,372			740,967


			AF.15313			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông mái bờ kênh mương, dày <=20cm, đá 1x2, mác 200			m3			399,660			128,644			20,359			548,663


			AF.15314			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông mái bờ kênh mương, dày <=20cm, đá 1x2, mác 250			m3			445,535			128,644			20,359			594,538


			AF.15315			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông mái bờ kênh mương, dày <=20cm, đá 1x2, mác 300			m3			488,653			128,644			20,359			637,656


			AF.15413			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông mặt đường, đá 1x2, chiều dày mặt đường <=25 cm, mác 200			m3			444,922			83,618			28,042			556,582


			AF.15414			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông mặt đường, đá 1x2, chiều dày mặt đường <=25 cm, mác 250			m3			491,025			83,618			28,042			602,685


			AF.15415			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông mặt đường, đá 1x2, chiều dày mặt đường <=25 cm, mác 300			m3			534,356			83,618			28,042			646,016


			AF.15423			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông mặt đường, đá 1x2, chiều dày mặt đường >25 cm, mác 200			m3			448,586			74,889			28,042			551,517


			AF.15424			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông mặt đường, đá 1x2, chiều dày mặt đường >25 cm, mác 250			m3			494,689			74,889			28,042			597,620


			AF.15425			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông mặt đường, đá 1x2, chiều dày mặt đường >25 cm, mác 300			m3			538,020			74,889			28,042			640,951


			AF.15433			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông mặt đường, đá 2x4, chiều dày mặt đường <=25 cm, mác 150			m3			421,997			83,618			28,042			533,657


			AF.15434			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông mặt đường, đá 2x4, chiều dày mặt đường <=25 cm, mác 200			m3			466,297			83,618			28,042			577,957


			AF.15435			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông mặt đường, đá 2x4, chiều dày mặt đường >25 cm, mác 300			m3			518,231			83,618			28,042			629,891


			AF.15443			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông mặt đường, đá 2x4, chiều dày mặt đường >25 cm, mác 150			m3			425,661			74,889			28,042			528,592


			AF.15444			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông mặt đường, đá 2x4, chiều dày mặt đường >25 cm, mác 200			m3			469,961			74,889			28,042			572,892


			AF.15445			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông mặt đường, đá 2x4, chiều dày mặt đường >25 cm, mác 250			m3			521,896			74,889			28,042			624,827


			AF.15512			Bê tông gạch vỡ mác 50			m3			127,042			46,015			0			173,057


			AF.15513			Bê tông gạch vỡ mác 75			m3			154,431			46,015			0			200,446


			AF.16122			Bê tông bể chứa dạng thành thẳng, đá 1x2, mác 150			m3			324,138			319,775			20,563			664,476


			AF.16123			Bê tông bể chứa dạng thành thẳng, đá 1x2, mác 200			m3			403,617			319,775			20,563			743,955


			AF.16124			Bê tông bể chứa dạng thành thẳng, đá 1x2, mác 250			m3			449,947			319,775			20,563			790,285


			AF.16125			Bê tông bể chứa dạng thành thẳng, đá 1x2, mác 300			m3			493,491			319,775			20,563			833,829


			AF.16132			Bê tông bể chứa dạng thành thẳng, đá 2x4, mác 150			m3			305,478			319,775			20,563			645,816


			AF.16133			Bê tông bể chứa dạng thành thẳng, đá 2x4, mác 200			m3			380,579			319,775			20,563			720,917


			AF.16134			Bê tông bể chứa dạng thành thẳng, đá 2x4, mác 250			m3			425,097			319,775			20,563			765,435


			AF.16135			Bê tông bể chứa dạng thành thẳng, đá 2x4, mác 300			m3			477,287			319,775			20,563			817,625


			AF.16212			Bê tông bể chứa dạng thành cong, đá 1x2, mác 150			m3			324,138			405,049			15,791			744,978


			AF.16213			Bê tông bể chứa dạng thành cong, đá 1x2, mác 200			m3			403,617			405,049			15,791			824,457


			AF.16214			Bê tông bể chứa dạng thành cong, đá 1x2, mác 250			m3			449,947			405,049			15,791			870,787


			AF.16215			Bê tông bể chứa dạng thành cong, đá 1x2, mác 300			m3			493,491			405,049			15,791			914,331


			AF.16222			Bê tông bể chứa dạng thành cong, đá 2x4, mác 150			m3			305,478			405,049			15,791			726,318


			AF.16223			Bê tông bể chứa dạng thành cong, đá 2x4, mác 200			m3			380,579			405,049			15,791			801,419


			AF.16224			Bê tông bể chứa dạng thành cong, đá 2x4, mác 250			m3			425,097			405,049			15,791			845,937


			AF.16225			Bê tông bể chứa dạng thành cong, đá 2x4, mác 300			m3			477,287			405,049			15,791			898,127


			AF.17112			Bê tông máng dạng chữ V, hình bán nguyệt và đa giác, đá 1x2, mác 150			m3			324,138			181,632			14,985			520,755


			AF.17113			Bê tông máng dạng chữ V, hình bán nguyệt và đa giác, đá 1x2, mác 200			m3			403,617			181,632			14,985			600,234


			AF.17114			Bê tông máng dạng chữ V, hình bán nguyệt và đa giác, đá 1x2, mác 250			m3			449,947			181,632			14,985			646,564


			AF.17115			Bê tông máng dạng chữ V, hình bán nguyệt và đa giác, đá 1x2, mác 300			m3			493,491			181,632			14,985			690,108


			AF.17122			Bê tông máng dạng chữ V, hình bán nguyệt và đa giác, đá 2x4, mác 150			m3			305,478			181,632			14,985			502,095


			AF.17123			Bê tông máng dạng chữ V, hình bán nguyệt và đa giác, đá 2x4, mác 200			m3			380,579			181,632			14,985			577,196


			AF.17124			Bê tông máng dạng chữ V, hình bán nguyệt và đa giác, đá 2x4, mác 250			m3			425,097			181,632			14,985			621,714


			AF.17125			Bê tông máng dạng chữ V, hình bán nguyệt và đa giác, đá 2x4, mác 300			m3			477,287			181,632			14,985			673,904


			AF.17212			Bê tông hố van, hố ga, đá 1x2, mác 150			m3			320,960			118,956			14,985			454,901


			AF.17213			Bê tông hố van, hố ga, đá 1x2, mác 200			m3			399,660			118,956			14,985			533,601


			AF.17214			Bê tông hố van, hố ga, đá 1x2, mác 250			m3			445,535			118,956			14,985			579,476


			AF.17215			Bê tông hố van, hố ga, đá 1x2, mác 300			m3			488,653			118,956			14,985			622,594


			AF.17222			Bê tông hố van, hố ga, đá 2x4, mác 150			m3			302,483			118,956			14,985			436,424


			AF.17223			Bê tông hố van, hố ga, đá 2x4, mác 200			m3			376,848			118,956			14,985			510,789


			AF.17224			Bê tông hố van, hố ga, đá 2x4, mác 250			m3			420,930			118,956			14,985			554,871


			AF.17225			Bê tông hố van, hố ga, đá 2x4, mác 300			m3			472,608			118,956			14,985			606,549


			AF.18113			Bê tông mái taluy đường bằng phương pháp phun khô, đá 0,5x1, mác 200			m3			508,210			532,959			626,651			1,667,820


			AF.18114			Bê tông mái taluy đường bằng phương pháp phun khô, đá 0,5x1, mác 250			m3			575,632			532,959			626,651			1,735,242


			AF.18115			Bê tông mái taluy đường bằng phương pháp phun khô, đá 0,5x1, mác 300			m3			633,837			532,959			626,651			1,793,447


			AF.21111			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông lót móng, đá 2x4, mác 100			m3			270,790			25,564			38,349			334,703


			AF.21112			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông lót móng, đá 2x4, mác 150			m3			308,860			25,564			38,349			372,773


			AF.21212			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông móng, đá 1x2, chiều rộng móng <=250 cm, mác 150			m3			328,689			35,003			38,349			402,041


			AF.21213			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông móng, đá 1x2, chiều rộng móng <=250 cm, mác 200			m3			412,000			35,003			38,349			485,352


			AF.21214			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông móng, đá 1x2, chiều rộng móng <=250 cm, mác 250			m3			465,860			35,003			38,349			539,212


			AF.21215			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông móng, đá 1x2, chiều rộng móng <=250 cm, mác 300			m3			502,743			35,003			38,349			576,095


			AF.21222			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông móng, đá 1x2, chiều rộng móng >250 cm, mác 150			m3			355,257			45,229			38,349			438,835


			AF.21223			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông móng, đá 1x2, chiều rộng móng >250 cm, mác 200			m3			438,568			45,229			38,349			522,146


			AF.21224			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông móng, đá 1x2, chiều rộng móng >250 cm, mác 250			m3			492,428			45,229			38,349			576,006


			AF.21225			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông móng, đá 1x2, chiều rộng móng >250 cm, mác 300			m3			529,310			45,229			38,349			612,888


			AF.21232			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông móng, đá 2x4, chiều rộng móng <=250 cm			m3			310,434			35,003			38,349			383,786


			AF.21233			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông móng, đá 2x4, chiều rộng móng <=250 cm			m3			389,055			35,003			38,349			462,407


			AF.21234			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông móng, đá 2x4, chiều rộng móng <=250 cm			m3			435,434			35,003			38,349			508,786


			AF.21235			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông móng, đá 2x4, chiều rộng móng <=250 cm			m3			469,739			35,003			38,349			543,091


			AF.21242			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông móng, đá 2x4, chiều rộng móng >250 cm			m3			337,002			45,229			38,349			420,580


			AF.21243			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông móng, đá 2x4, chiều rộng móng >250 cm			m3			415,623			45,229			38,349			499,201


			AF.21244			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông móng, đá 2x4, chiều rộng móng >250 cm			m3			462,002			45,229			38,349			545,580


			AF.21245			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông móng, đá 2x4, chiều rộng móng >250 cm			m3			496,307			45,229			38,349			579,885


			AF.21312			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 1x2, bê tông nền, mác 150			m3			330,292			26,744			38,211			395,247


			AF.21313			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 1x2, bê tông nền, mác 200			m3			414,010			26,744			38,211			478,965


			AF.21314			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 1x2, bê tông nền, mác 250			m3			468,133			26,744			38,211			533,088


			AF.21315			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 1x2, bê tông nền, mác 300			m3			505,195			26,744			38,211			570,150


			AF.21322			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 2x4, bê tông nền, mác 150			m3			311,949			26,744			38,211			376,904


			AF.21323			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 2x4, bê tông nền, mác 200, mác 200			m3			390,953			26,744			38,211			455,908


			AF.21324			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 2x4, bê tông nền, mác 250			m3			437,559			26,744			38,211			502,514


			AF.21325			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 2x4, bê tông nền, mác 300			m3			472,031			26,744			38,211			536,986


			AF.21412			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 1x2, bê tông bệ máy, mác 150			m3			328,689			65,287			38,349			432,325


			AF.21413			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 1x2, bê tông bệ máy, mác 200			m3			412,000			65,287			38,349			515,636


			AF.21414			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 1x2, bê tông bệ máy, mác 250			m3			465,860			65,287			38,349			569,496


			AF.21415			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 1x2, bê tông bệ máy, mác 300			m3			502,743			65,287			38,349			606,379


			AF.21422			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 2x4, bê tông bệ máy, mác 150			m3			310,434			65,287			38,349			414,070


			AF.21423			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 2x4, bê tông bệ máy, mác 200			m3			389,055			65,287			38,349			492,691


			AF.21424			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 2x4, bê tông bệ máy, mác 250			m3			435,434			65,287			38,349			539,070


			AF.21425			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 2x4, bê tông bệ máy, mác 300			m3			469,739			65,287			38,349			573,375


			AF.22112			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông tường, đá 1x2, chiều dày <=45 cm, cao <=4 m, mác 150			m3			416,532			109,150			55,850			581,532


			AF.22113			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông tường, đá 1x2, chiều dày <=45 cm, cao <=4 m, mác 200			m3			500,668			109,150			55,850			665,668


			AF.22114			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông tường, đá 1x2, chiều dày <=45 cm, cao <=4 m, mác 250			m3			555,062			109,150			55,850			720,062


			AF.22115			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông tường, đá 1x2, chiều dày <=45 cm, cao <=4 m, mác 300			m3			592,309			109,150			55,850			757,309


			AF.22116			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông tường, đá 2x4, chiều dày <=45 cm, cao <=4 m, mác 150			m3			398,096			109,150			55,850			563,096


			AF.22117			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông tường, đá 2x4, chiều dày <=45 cm, cao <=4 m, mác 200			m3			477,496			109,150			55,850			642,496


			AF.22118			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông tường, đá 2x4, chiều dày <=45 cm, cao <=4 m, mác 250			m3			524,334			109,150			55,850			689,334


			AF.22119			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông tường, đá 2x4, chiều dày <=45 cm, cao <=4 m, mác 300			m3			558,979			109,150			55,850			723,979


			AF.22122			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông tường, đá 1x2, chiều dày <=45 cm, cao <16 m, mác 150			m3			416,532			137,290			100,856			654,678


			AF.22123			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông tường, đá 1x2, chiều dày <=45 cm, cao <16 m, mác 200			m3			500,668			137,290			100,856			738,814


			AF.22124			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông tường, đá 1x2, chiều dày <=45 cm, cao <16 m, mác 250			m3			555,062			137,290			100,856			793,208


			AF.22125			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông tường, đá 1x2, chiều dày <=45 cm, cao <16 m, mác 300			m3			592,309			137,290			100,856			830,455


			AF.22126			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông tường, đá 2x4, chiều dày <=45 cm, cao <16 m, mác 150			m3			398,096			137,290			100,856			636,242


			AF.22127			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông tường, đá 2x4, chiều dày <=45 cm, cao <16 m, mác 200			m3			477,496			137,290			100,856			715,642


			AF.22128			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông tường, đá 2x4, chiều dày <=45 cm, cao <16 m, mác 250			m3			524,334			137,290			100,856			762,480


			AF.22129			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông tường, đá 2x4, chiều dày <=45 cm, cao <16 m, mác 300			m3			558,979			137,290			100,856			797,125


			AF.22132			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông tường, đá 1x2, chiều dày <=45 cm, cao <=50 m, mác 150			m3			416,532			150,934			105,908			673,374


			AF.22133			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông tường, đá 1x2, chiều dày <=45 cm, cao <=50 m, mác 200			m3			500,668			150,934			105,908			757,510


			AF.22134			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông tường, đá 1x2, chiều dày <=45 cm, cao <=50 m, mác 250			m3			555,062			150,934			105,908			811,904


			AF.22135			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông tường, đá 1x2, chiều dày <=45 cm, cao <=50 m, mác 300			m3			592,309			150,934			105,908			849,151


			AF.22136			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông tường, đá 2x4, chiều dày <=45 cm, cao <=50 m, mác 150			m3			398,096			150,934			105,908			654,938


			AF.22137			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông tường, đá 2x4, chiều dày <=45 cm, cao <=50 m, mác 200			m3			477,496			150,934			105,908			734,338


			AF.22138			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông tường, đá 2x4, chiều dày <=45 cm, cao <=50 m, mác 250			m3			524,334			150,934			105,908			781,176


			AF.22139			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông tường, đá 2x4, chiều dày <=45 cm, cao <=50 m, mác 300			m3			558,979			150,934			105,908			815,821


			AF.22142			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông tường, đá 1x2, chiều dày <=45 cm, cao >50 m, mác 150			m3			416,532			157,756			149,090			723,378


			AF.22143			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông tường, đá 1x2, chiều dày <=45 cm, cao >50 m, mác 200			m3			500,668			157,756			149,090			807,514


			AF.22144			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông tường, đá 1x2, chiều dày <=45 cm, cao >50 m, mác 250			m3			555,062			157,756			149,090			861,908


			AF.22145			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông tường, đá 1x2, chiều dày <=45 cm, cao >50 m, mác 300			m3			592,309			157,756			149,090			899,155


			AF.22146			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông tường, đá 2x4, chiều dày <=45 cm, cao >50 m, mác 150			m3			398,096			157,756			149,090			704,942


			AF.22147			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông tường, đá 2x4, chiều dày <=45 cm, cao >50 m, mác 200			m3			477,496			157,756			149,090			784,342


			AF.22148			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông tường, đá 2x4, chiều dày <=45 cm, cao >50 m, mác 250			m3			524,334			157,756			149,090			831,180


			AF.22149			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông tường, đá 2x4, chiều dày <=45 cm, cao >50 m, mác 300			m3			558,979			157,756			149,090			865,825


			AF.22152			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông tường, đá 1x2, chiều dày >45 cm, cao <=4 m, mác 150			m3			366,143			97,212			55,850			519,205


			AF.22153			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông tường, đá 1x2, chiều dày >45 cm, cao <=4 m, mác 200			m3			450,279			97,212			55,850			603,341


			AF.22154			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông tường, đá 1x2, chiều dày >45 cm, cao <=4 m, mác 250			m3			504,673			97,212			55,850			657,735


			AF.22155			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông tường, đá 1x2, chiều dày >45 cm, cao <=4 m, mác 300			m3			541,920			97,212			55,850			694,982


			AF.22156			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông tường, đá 2x4, chiều dày >45 cm, cao <=4 m, mác 150			m3			347,707			97,212			55,850			500,769


			AF.22157			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông tường, đá 2x4, chiều dày >45 cm, cao <=4 m, mác 200			m3			427,107			97,212			55,850			580,169


			AF.22158			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông tường, đá 2x4, chiều dày >45 cm, cao <=4 m, mác 250			m3			473,945			97,212			55,850			627,007


			AF.22159			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông tường, đá 2x4, chiều dày >45 cm, cao <=4 m, mác 300			m3			508,590			97,212			55,850			661,652


			AF.22162			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông tường, đá 1x2, chiều dày >45 cm, cao <=16 m, mác 150			m3			366,143			125,352			100,856			592,351


			AF.22163			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông tường, đá 1x2, chiều dày >45 cm, cao <=16 m, mác 200			m3			450,279			125,352			100,856			676,487


			AF.22164			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông tường, đá 1x2, chiều dày >45 cm, cao <=16 m, mác 250			m3			504,673			125,352			100,856			730,881


			AF.22165			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông tường, đá 1x2, chiều dày >45 cm, cao <=16 m, mác 300			m3			541,920			125,352			100,856			768,128


			AF.22166			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông tường, đá 2x4, chiều dày >45 cm, cao <=16 m, mác 150			m3			347,707			125,352			100,856			573,915


			AF.22167			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông tường, đá 2x4, chiều dày >45 cm, cao <=16 m, mác 200			m3			427,107			125,352			100,856			653,315


			AF.22168			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông tường, đá 2x4, chiều dày >45 cm, cao <=16 m, mác 250			m3			473,945			125,352			100,856			700,153


			AF.22169			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông tường, đá 2x4, chiều dày >45 cm, cao <=16 m, mác 300			m3			508,590			125,352			100,856			734,798


			AF.22172			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông tường, đá 1x2, chiều dày >45 cm, cao <=50 m, mác 150			m3			366,143			137,717			105,908			609,768


			AF.22173			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông tường, đá 1x2, chiều dày >45 cm, cao <=50 m, mác 200			m3			450,279			137,717			105,908			693,904


			AF.22174			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông tường, đá 1x2, chiều dày >45 cm, cao <=50 m, mác 250			m3			504,673			137,717			105,908			748,298


			AF.22175			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông tường, đá 1x2, chiều dày >45 cm, cao <=50 m, mác 300			m3			541,920			137,717			105,908			785,545


			AF.22176			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông tường, đá 2x4, chiều dày >45 cm, cao <=50 m, mác 150			m3			347,707			137,717			105,908			591,332


			AF.22177			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông tường, đá 2x4, chiều dày >45 cm, cao <=50 m, mác 200			m3			427,107			137,717			105,908			670,732


			AF.22178			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông tường, đá 2x4, chiều dày >45 cm, cao <=50 m, mác 250			m3			473,945			137,717			105,908			717,570


			AF.22179			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông tường, đá 2x4, chiều dày >45 cm, cao <=50 m, mác 300			m3			508,590			137,717			105,908			752,215


			AF.22182			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông tường, đá 1x2, chiều dày >45 cm, cao >50 m, mác 150			m3			366,143			144,112			149,090			659,345


			AF.22183			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông tường, đá 1x2, chiều dày >45 cm, cao >50 m, mác 200			m3			450,279			144,112			149,090			743,481


			AF.22184			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông tường, đá 1x2, chiều dày >45 cm, cao >50 m, mác 250			m3			504,673			144,112			149,090			797,875


			AF.22185			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông tường, đá 1x2, chiều dày >45 cm, cao >50 m, mác 300			m3			541,920			144,112			149,090			835,122


			AF.22186			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông tường, đá 2x4, chiều dày >45 cm, cao >50 m, mác 150			m3			347,707			144,112			149,090			640,909


			AF.22187			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông tường, đá 2x4, chiều dày >45 cm, cao >50 m, mác 200			m3			427,107			144,112			149,090			720,309


			AF.22188			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông tường, đá 2x4, chiều dày >45 cm, cao >50 m, mác 250			m3			473,945			144,112			149,090			767,147


			AF.22189			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông tường, đá 2x4, chiều dày >45 cm, cao >50 m, mác 300			m3			508,590			144,112			149,090			801,792


			AF.22212			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông cột, đá 1x2, tiết diện cột <=0,1 m2, cao <=4 m, mác 150			m3			362,553			148,802			78,353			589,708


			AF.22213			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông cột, đá 1x2, tiết diện cột <=0,1 m2, cao <=4 m, mác 200			m3			445,865			148,802			78,353			673,020


			AF.22214			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông cột, đá 1x2, tiết diện cột <=0,1 m2, cao <=4 m, mác 250			m3			499,725			148,802			78,353			726,880


			AF.22215			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông cột, đá 1x2, tiết diện cột <=0,1 m2, cao <=4 m, mác 300			m3			536,607			148,802			78,353			763,762


			AF.22216			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông cột, đá 2x4, tiết diện cột <=0,1 m2, cao <=4 m, mác 150			m3			344,299			148,802			78,353			571,454


			AF.22217			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông cột, đá 2x4, tiết diện cột <=0,1 m2, cao <=4 m, mác 200			m3			422,920			148,802			78,353			650,075


			AF.22218			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông cột, đá 2x4, tiết diện cột <=0,1 m2, cao <=4 m, mác 250			m3			469,299			148,802			78,353			696,454


			AF.22219			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông cột, đá 2x4, tiết diện cột <=0,1 m2, cao <=4 m, mác 300			m3			503,604			148,802			78,353			730,759


			AF.22222			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông cột, đá 1x2, tiết diện cột <=0,1 m2, cao <=16 m, mác 150			m3			362,553			162,446			112,108			637,107


			AF.22223			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông cột, đá 1x2, tiết diện cột <=0,1 m2, cao <=16 m, mác 200			m3			445,865			162,446			112,108			720,419


			AF.22224			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông cột, đá 1x2, tiết diện cột <=0,1 m2, cao <=16 m, mác 250			m3			499,725			162,446			112,108			774,279


			AF.22225			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông cột, đá 1x2, tiết diện cột <=0,1 m2, cao <=16 m, mác 300			m3			536,607			162,446			112,108			811,161


			AF.22226			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông cột, đá 2x4, tiết diện cột <=0,1 m2, cao <=16 m, mác 150			m3			344,299			162,446			112,108			618,853


			AF.22227			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông cột, đá 2x4, tiết diện cột <=0,1 m2, cao <=16 m, mác 200			m3			422,920			162,446			112,108			697,474


			AF.22228			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông cột, đá 2x4, tiết diện cột <=0,1 m2, cao <=16 m, mác 250			m3			469,299			162,446			112,108			743,853


			AF.22229			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông cột, đá 2x4, tiết diện cột <=0,1 m2, cao <=16 m, mác 300			m3			503,604			162,446			112,108			778,158


			AF.22232			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cầu, bê tông cột, đá 1x2, tiết diện cột <=0,1 m2, cao <=50 m, mác 150			m3			362,553			178,648			137,596			678,797


			AF.22233			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cầu, bê tông cột, đá 1x2, tiết diện cột <=0,1 m2, cao <=50 m, mác 200			m3			445,865			178,648			137,596			762,109


			AF.22234			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cầu, bê tông cột, đá 1x2, tiết diện cột <=0,1 m2, cao <=50 m, mác 250			m3			499,725			178,648			137,596			815,969


			AF.22235			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cầu, bê tông cột, đá 1x2, tiết diện cột <=0,1 m2, cao <=50 m, mác 300			m3			536,607			178,648			137,596			852,851


			AF.22236			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cầu, bê tông cột, đá 2x4, tiết diện cột <=0,1 m2, cao <=50 m, mác 150			m3			344,299			178,648			137,596			660,543


			AF.22237			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cầu, bê tông cột, đá 2x4, tiết diện cột <=0,1 m2, cao <=50 m, mác 200			m3			422,920			178,648			137,596			739,164


			AF.22238			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cầu, bê tông cột, đá 2x4, tiết diện cột <=0,1 m2, cao <=50 m, mác 250			m3			469,299			178,648			137,596			785,543


			AF.22239			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cầu, bê tông cột, đá 2x4, tiết diện cột <=0,1 m2, cao <=50 m, mác 300			m3			503,604			178,648			137,596			819,848


			AF.22242			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cầu, bê tông cột, đá 1x2, tiết diện cột <=0,1 m2, cao >50 m, mác 150			m3			362,553			186,749			188,589			737,891


			AF.22243			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cầu, bê tông cột, đá 1x2, tiết diện cột <=0,1 m2, cao >50 m, mác 200			m3			445,865			186,749			188,589			821,203


			AF.22244			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cầu, bê tông cột, đá 1x2, tiết diện cột <=0,1 m2, cao >50 m, mác 250			m3			499,725			186,749			188,589			875,063


			AF.22245			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cầu, bê tông cột, đá 1x2, tiết diện cột <=0,1 m2, cao >50 m, mác 300			m3			536,607			186,749			188,589			911,945


			AF.22246			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cầu, bê tông cột, đá 2x4, tiết diện cột <=0,1 m2, cao >50 m, mác 150			m3			344,299			186,749			188,589			719,637


			AF.22247			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cầu, bê tông cột, đá 2x4, tiết diện cột <=0,1 m2, cao >50 m, mác 200			m3			422,920			186,749			188,589			798,258


			AF.22248			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cầu, bê tông cột, đá 2x4, tiết diện cột <=0,1 m2, cao >50 m, mác 250			m3			469,299			186,749			188,589			844,637


			AF.22249			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cầu, bê tông cột, đá 2x4, tiết diện cột <=0,1 m2, cao >50 m, mác 300			m3			503,604			186,749			188,589			878,942


			AF.22252			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cầu, bê tông cột, đá 1x2, tiết diện cột >0,1 m2, cao <=4m, mác 150			m3			362,553			129,616			68,306			560,475


			AF.22253			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cầu, bê tông cột, đá 1x2, tiết diện cột >0,1 m2, cao <=4m, mác 200			m3			445,865			129,616			68,306			643,787


			AF.22254			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cầu, bê tông cột, đá 1x2, tiết diện cột >0,1 m2, cao <=4m, mác 250			m3			499,725			129,616			68,306			697,647


			AF.22255			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cầu, bê tông cột, đá 1x2, tiết diện cột >0,1 m2, cao <=4m, mác 300			m3			536,607			129,616			68,306			734,529


			AF.22256			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cầu, bê tông cột, đá 2x4, tiết diện cột >0,1 m2, cao <=4m, mác 150			m3			344,299			129,616			68,306			542,221


			AF.22257			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cầu, bê tông cột, đá 2x4, tiết diện cột >0,1 m2, cao <=4m, mác 200			m3			422,920			129,616			68,306			620,842


			AF.22258			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cầu, bê tông cột, đá 2x4, tiết diện cột >0,1 m2, cao <=4m, mác 250			m3			469,299			129,616			68,306			667,221


			AF.22259			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cầu, bê tông cột, đá 2x4, tiết diện cột >0,1 m2, cao <=4m, mác 300			m3			503,604			129,616			68,306			701,526


			AF.22262			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cầu, bê tông cột, đá 1x2, tiết diện cột >0,1 m2, cao <=16m, mác 150			m3			362,553			141,980			102,061			606,594


			AF.22263			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cầu, bê tông cột, đá 1x2, tiết diện cột >0,1 m2, cao <=16m, mác 200			m3			445,865			141,980			102,061			689,906


			AF.22264			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cầu, bê tông cột, đá 1x2, tiết diện cột >0,1 m2, cao <=16m, mác 250			m3			499,725			141,980			102,061			743,766


			AF.22265			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cầu, bê tông cột, đá 1x2, tiết diện cột >0,1 m2, cao <=16m, mác 300			m3			536,607			141,980			102,061			780,648


			AF.22266			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cầu, bê tông cột, đá 2x4, tiết diện cột >0,1 m2, cao <=16m, mác 150			m3			344,299			141,980			102,061			588,340


			AF.22267			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cầu, bê tông cột, đá 2x4, tiết diện cột >0,1 m2, cao <=16m, mác 200			m3			422,920			141,980			102,061			666,961


			AF.22268			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cầu, bê tông cột, đá 2x4, tiết diện cột >0,1 m2, cao <=16m, mác 250			m3			469,299			141,980			102,061			713,340


			AF.22269			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cầu, bê tông cột, đá 2x4, tiết diện cột >0,1 m2, cao <=16m, mác 300			m3			503,604			141,980			102,061			747,645


			AF.22272			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cầu, bê tông cột, đá 1x2, tiết diện cột >0,1 m2, cao <=50 m, mác 150			m3			362,553			156,050			122,957			641,560


			AF.22273			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cầu, bê tông cột, đá 1x2, tiết diện cột >0,1 m2, cao <=50 m, mác 200			m3			445,865			156,050			122,957			724,872


			AF.22274			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cầu, bê tông cột, đá 1x2, tiết diện cột >0,1 m2, cao <=50 m, mác 250			m3			499,725			156,050			122,957			778,732


			AF.22275			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cầu, bê tông cột, đá 1x2, tiết diện cột >0,1 m2, cao <=50 m, mác 300			m3			536,607			156,050			122,957			815,614


			AF.22276			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cầu, bê tông cột, đá 2x4, tiết diện cột >0,1 m2, cao <=50 m, mác 150			m3			344,299			156,050			122,957			623,306


			AF.22277			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cầu, bê tông cột, đá 2x4, tiết diện cột >0,1 m2, cao <=50 m, mác 200			m3			422,920			156,050			122,957			701,927


			AF.22278			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cầu, bê tông cột, đá 2x4, tiết diện cột >0,1 m2, cao <=50 m, mác 250			m3			469,299			156,050			122,957			748,306


			AF.22279			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cầu, bê tông cột, đá 2x4, tiết diện cột >0,1 m2, cao <=50 m, mác 300			m3			503,604			156,050			122,957			782,611


			AF.22282			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cầu, bê tông cột, đá 1x2, tiết diện cột >0,1 m2, cao >50 m, mác 150			m3			362,553			163,299			170,045			695,897


			AF.22283			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cầu, bê tông cột, đá 1x2, tiết diện cột >0,1 m2, cao >50 m, mác 200			m3			445,865			163,299			170,045			779,209


			AF.22284			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cầu, bê tông cột, đá 1x2, tiết diện cột >0,1 m2, cao >50 m, mác 250			m3			499,725			163,299			170,045			833,069


			AF.22285			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cầu, bê tông cột, đá 1x2, tiết diện cột >0,1 m2, cao >50 m, mác 300			m3			536,607			163,299			170,045			869,951


			AF.22286			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cầu, bê tông cột, đá 2x4, tiết diện cột >0,1 m2, cao >50 m, mác 150			m3			344,299			163,299			170,045			677,643


			AF.22287			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cầu, bê tông cột, đá 2x4, tiết diện cột >0,1 m2, cao >50 m, mác 200			m3			422,920			163,299			170,045			756,264


			AF.22288			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cầu, bê tông cột, đá 2x4, tiết diện cột >0,1 m2, cao >50 m, mác 250			m3			469,299			163,299			170,045			802,643


			AF.22289			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cầu, bê tông cột, đá 2x4, tiết diện cột >0,1 m2, cao >50 m, mác 300			m3			503,604			163,299			170,045			836,948


			AF.22312			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu,đá 1x2, bê tông xà dầm, giằng, sàn mái, cao <=4 m, mác 150			m3			328,689			109,150			55,850			493,689


			AF.22313			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu,đá 1x2, bê tông xà dầm, giằng, sàn mái, cao <=4 m, mác 200			m3			412,000			109,150			55,850			577,000


			AF.22314			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu,đá 1x2, bê tông xà dầm, giằng, sàn mái, cao <=4 m, mác 250			m3			465,860			109,150			55,850			630,860


			AF.22315			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu,đá 1x2, bê tông xà dầm, giằng, sàn mái, cao <=4 m, mác 300			m3			502,743			109,150			55,850			667,743


			AF.22322			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 1x2, bê tông xà dầm, giằng, sàn mái, cao <=1 6m, mác 150			m3			328,689			126,205			73,605			528,499


			AF.22323			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 1x2, bê tông xà dầm, giằng, sàn mái, cao <=1 6m, mác 200			m3			412,000			126,205			73,605			611,810


			AF.22324			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 1x2, bê tông xà dầm, giằng, sàn mái, cao <=1 6m, mác 250			m3			465,860			126,205			73,605			665,670


			AF.22325			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 1x2, bê tông xà dầm, giằng, sàn mái, cao <=1 6m, mác 300			m3			502,743			126,205			73,605			702,553


			AF.22332			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 1x2, bê tông xà dầm, giằng, sàn mái, cao <=50 m, mác 150			m3			328,689			138,996			105,908			573,593


			AF.22333			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 1x2, bê tông xà dầm, giằng, sàn mái, cao <=50 m, mác 200			m3			412,000			138,996			105,908			656,904


			AF.22334			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 1x2, bê tông xà dầm, giằng, sàn mái, cao <=50 m, mác 250			m3			465,860			138,996			105,908			710,764


			AF.22335			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 1x2, bê tông xà dầm, giằng, sàn mái, cao <=50 m, mác 300			m3			502,743			138,996			105,908			747,647


			AF.22342			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 1x2, bê tông xà dầm, giằng, sàn mái, cao >50 m, mác 150			m3			328,689			145,391			149,090			623,170


			AF.22343			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 1x2, bê tông xà dầm, giằng, sàn mái, cao >50 m, mác 200			m3			412,000			145,391			149,090			706,481


			AF.22344			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 1x2, bê tông xà dầm, giằng, sàn mái, cao >50 m, mác 250			m3			465,860			145,391			149,090			760,341


			AF.22345			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 1x2, bê tông xà dầm, giằng, sàn mái, cao >50 m, mác 300			m3			502,743			145,391			149,090			797,224


			AF.23112			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 1x2, bê tông móng, mố, trụ cầu trên cạn, mác 150			m3			331,943			84,421			85,184			501,548


			AF.23113			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 1x2, bê tông móng, mố, trụ cầu trên cạn, mác 200			m3			416,079			84,421			85,184			585,684


			AF.23114			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 1x2, bê tông móng, mố, trụ cầu trên cạn, mác 250			m3			470,473			84,421			85,184			640,078


			AF.23115			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 1x2, bê tông móng, mố, trụ cầu trên cạn, mác 300			m3			507,720			84,421			85,184			677,325


			AF.23122			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 1x2, bê tông móng, mố, trụ cầu dưới nước, mác 150			m3			331,943			141,128			226,012			699,083


			AF.23123			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 1x2, bê tông móng, mố, trụ cầu dưới nước, mác 200			m3			416,079			141,128			226,012			783,219


			AF.23124			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 1x2, bê tông móng, mố, trụ cầu dưới nước, mác 250			m3			470,473			141,128			226,012			837,613


			AF.23125			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 1x2, bê tông móng, mố, trụ cầu dưới nước, mác 300			m3			507,720			141,128			226,012			874,860


			AF.23132			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 2x4, bê tông móng, mố, trụ cầu trên cạn, mác 150			m3			313,508			84,421			85,184			483,113


			AF.23133			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 2x4, bê tông móng, mố, trụ cầu trên cạn, mác 200			m3			392,907			84,421			85,184			562,512


			AF.23134			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 2x4, bê tông móng, mố, trụ cầu trên cạn, mác 250			m3			439,746			84,421			85,184			609,351


			AF.23135			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 2x4, bê tông móng, mố, trụ cầu trên cạn, mác 300			m3			474,390			84,421			85,184			643,995


			AF.23142			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 2x4, bê tông móng, mố, trụ cầu dưới nước, mác 150			m3			313,508			141,128			226,012			680,648


			AF.23143			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 2x4, bê tông móng, mố, trụ cầu dưới nước, mác 200			m3			392,907			141,128			226,012			760,047


			AF.23144			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 2x4, bê tông móng, mố, trụ cầu dưới nước, mác 250			m3			439,746			141,128			226,012			806,886


			AF.23145			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 2x4, bê tông móng, mố, trụ cầu dưới nước, mác 300			m3			474,390			141,128			226,012			841,530


			AF.23212			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 1x2, bê tông mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn, mác 150			m3			331,943			192,718			85,786			610,447


			AF.23213			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 1x2, bê tông mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn, mác 200			m3			416,079			192,718			85,786			694,583


			AF.23214			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 1x2, bê tông mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn, mác 250			m3			470,473			192,718			85,786			748,977


			AF.23215			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 1x2, bê tông mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn, mác 300			m3			507,720			192,718			85,786			786,224


			AF.23222			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 1x2, bê tông mũ mố, mũ trụ cầu dưới nước, mác 150			m3			331,943			265,627			296,520			894,090


			AF.23223			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 1x2, bê tông mũ mố, mũ trụ cầu dưới nước, mác 200			m3			416,079			265,627			296,520			978,226


			AF.23224			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 1x2, bê tông mũ mố, mũ trụ cầu dưới nước, mác 250			m3			470,473			265,627			296,520			1,032,620


			AF.23225			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 1x2, bê tông mũ mố, mũ trụ cầu dưới nước, mác 300			m3			507,720			265,627			296,520			1,069,867


			AF.23232			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 2x4, bê tông mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn, mác 150			m3			313,508			192,718			85,786			592,012


			AF.23233			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 2x4, bê tông mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn, mác 200			m3			392,907			192,718			85,786			671,411


			AF.23234			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 2x4, bê tông mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn, mác 250			m3			439,746			192,718			85,786			718,250


			AF.23235			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 2x4, bê tông mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn, mác 300			m3			474,390			192,718			85,786			752,894


			AF.23242			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 2x4, bê tông mũ mố, mũ trụ cầu dưới nước, mác 150			m3			313,508			265,627			296,520			875,655


			AF.23243			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 2x4, bê tông mũ mố, mũ trụ cầu dưới nước, mác 200			m3			392,907			265,627			296,520			955,054


			AF.23244			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 2x4, bê tông mũ mố, mũ trụ cầu dưới nước, mác 250			m3			439,746			265,627			296,520			1,001,893


			AF.23245			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 2x4, bê tông mũ mố, mũ trụ cầu dưới nước, mác 300			m3			474,390			265,627			296,520			1,036,537


			AF.24113			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 1x2, bê tông cầu cảng, bê tông mối nối bản dầm dọc, mác 200			m3			414,040			64,322			162,203			640,565


			AF.24114			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 1x2, bê tông cầu cảng, bê tông mối nối bản dầm dọc, mác 250			m3			468,167			64,322			162,203			694,692


			AF.24115			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 1x2, bê tông cầu cảng, bê tông mối nối bản dầm dọc, mác 300			m3			505,231			64,322			162,203			731,756


			AF.24123			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 1x2, bê tông cầu cảng, bê tông dầm, mác 200			m3			414,040			67,997			162,203			644,240


			AF.24124			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 1x2, bê tông cầu cảng, bê tông dầm, mác 250			m3			468,167			67,997			162,203			698,367


			AF.24125			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 1x2, bê tông cầu cảng, bê tông dầm, mác 300			m3			505,231			67,997			162,203			735,431


			AF.24213			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 1x2, bê tông mái bờ kênh mương dày <=20cm, mác 200			m3			412,000			82,700			43,724			538,424


			AF.24214			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 1x2, bê tông mái bờ kênh mương dày <=20cm, mác 250			m3			465,860			82,700			43,724			592,284


			AF.24215			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, đá 1x2, bê tông mái bờ kênh mương dày <=20cm, mác 300			m3			502,743			82,700			43,724			629,167


			AF.25113			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông cọc nhồi trên cạn, đường kính cọc <=1000 mm, mác 200			m3			465,196			60,313			283,893			809,402


			AF.25114			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông cọc nhồi trên cạn, đường kính cọc <=1000 mm, mác 250			m3			525,146			60,313			283,893			869,352


			AF.25115			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông cọc nhồi trên cạn, đường kính cọc <=1000 mm, mác 300			m3			566,198			60,313			283,893			910,404


			AF.25123			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông cọc nhồi trên cạn, đường kính cọc >1000 mm, mác 200			m3			469,054			50,842			194,963			714,859


			AF.25124			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông cọc nhồi trên cạn, đường kính cọc >1000 mm, mác 250			m3			529,004			50,842			194,963			774,809


			AF.25125			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông cọc nhồi trên cạn, đường kính cọc >1000 mm, mác 300			m3			570,056			50,842			194,963			815,861


			AF.25213			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông cọc nhồi dưới nước, đường kính cọc <=1000 mm, mác 200			m3			466,589			72,276			480,738			1,019,603


			AF.25214			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông cọc nhồi dưới nước, đường kính cọc <=1000 mm, mác 250			m3			526,718			72,276			480,738			1,079,732


			AF.25215			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông cọc nhồi dưới nước, đường kính cọc <=1000 mm, mác 300			m3			567,893			72,276			480,738			1,120,907


			AF.25223			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông cọc nhồi dưới nước, đường kính cọc >1000 mm, mác 200			m3			470,458			61,310			284,828			816,596


			AF.25224			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông cọc nhồi dưới nước, đường kính cọc >1000 mm, mác 250			m3			530,588			61,310			284,828			876,726


			AF.25225			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông cọc nhồi dưới nước, đường kính cọc >1000 mm, mác 300			m3			571,763			61,310			284,828			917,901


			AF.25313			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông cọc Barrette, đường kính cọc >1000 mm, mác 200			m3			469,352			52,338			189,984			711,674


			AF.25314			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông cọc Barrette, đường kính cọc >1000 mm, mác 250			m3			529,482			52,338			189,984			771,804


			AF.25315			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông cọc Barrette, đường kính cọc >1000 mm, mác 300			m3			570,657			52,338			189,984			812,979


			AF.26113			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông bể chứa thành thẳng, mác 200			m3			485,684			208,920			102,061			796,665


			AF.26114			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông bể chứa thành thẳng, mác 250			m3			539,545			208,920			102,061			850,526


			AF.26115			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông bể chứa thành thẳng, mác 300			m3			576,427			208,920			102,061			887,408


			AF.26123			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông bể chứa thành cong, mác 200			m3			485,684			304,000			102,061			891,745


			AF.26124			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông bể chứa thành cong, mác 250			m3			539,545			304,000			102,061			945,606


			AF.26125			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông bể chứa thành cong, mác 300			m3			576,427			304,000			102,061			982,488


			AF.26213			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông máng thu nước và phân phối khu xử lý, mác 200			m3			412,000			158,609			102,061			672,670


			AF.26214			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông máng thu nước và phân phối khu xử lý, mác 250			m3			465,860			158,609			102,061			726,530


			AF.26215			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông máng thu nước và phân phối khu xử lý, mác 300			m3			502,743			158,609			102,061			763,413


			AF.27113			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông lồng thang máy, mác 200			m3			416,079			163,102			318,462			897,643


			AF.27114			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông lồng thang máy, mác 250			m3			470,473			163,102			318,462			952,037


			AF.27115			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông lồng thang máy, mác 300			m3			507,720			163,102			318,462			989,284


			AF.27116			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông lồng thang máy, mác 350			m3			491,968			163,102			318,462			973,532


			AF.27117			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông lồng thang máy, mác 400			m3			514,424			163,102			318,462			995,988


			AF.27213			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông trượt  silô, mác 200			m3			416,079			117,158			312,735			845,972


			AF.27214			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông trượt  silô, mác 250			m3			470,473			117,158			312,735			900,366


			AF.27215			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông trượt  silô, mác 300			m3			507,720			117,158			312,735			937,613


			AF.27216			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông trượt  silô, mác 350			m3			491,968			117,158			312,735			921,861


			AF.27217			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông trượt  silô, mác 400			m3			514,424			117,158			312,735			944,317


			AF.27313			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông trượt ống khói, mác 200			m3			416,079			209,046			365,402			990,527


			AF.27314			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông trượt ống khói, mác 250			m3			470,473			209,046			365,402			1,044,921


			AF.27315			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông trượt ống khói, mác 300			m3			507,720			209,046			365,402			1,082,168


			AF.27316			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông trượt ống khói, mác 350			m3			491,968			209,046			365,402			1,066,416


			AF.27317			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông trượt ống khói, mác 400			m3			514,424			209,046			365,402			1,088,872


			AF.28110			Làm lớp vữa ximăng bảo vệ mái đập, mác 100			m3			2,283,142			1,649,857			1,196,855			5,129,854


			AF.31112			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông móng, chiều rộng móng <=250 cm, mác 150			m3			332,800			33,430			87,886			454,116


			AF.31113			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông móng, chiều rộng móng <=250 cm, mác 200			m3			419,021			33,430			87,886			540,337


			AF.31114			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông móng, chiều rộng móng <=250 cm, M250			m3			474,509			33,430			87,886			595,825


			AF.31115			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông móng, chiều rộng móng <=250 cm, M300			m3			527,391			33,430			87,886			648,707


			AF.31122			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông móng, chiều rộng móng >250 cm, M150			m3			359,368			47,588			87,886			494,842


			AF.31123			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông móng, chiều rộng móng >250 cm, M200			m3			445,589			47,588			87,886			581,063


			AF.31124			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông móng, chiều rộng móng >250 cm, M250			m3			501,077			47,588			87,886			636,551


			AF.31125			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông móng, chiều rộng móng >250 cm, M300			m3			553,959			47,588			87,886			689,433


			AF.31212			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông nền, mác 150			m3			336,079			24,384			87,746			448,209


			AF.31213			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông nền, mác 200			m3			423,149			24,384			87,746			535,279


			AF.31214			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông nền, mác 250			m3			479,184			24,384			87,746			591,314


			AF.31215			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông nền, mác 300			m3			532,587			24,384			87,746			644,717


			AF.31322			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông bệ máy, mác 150			m3			332,800			64,500			87,886			485,186


			AF.31323			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông bệ máy, mác 200			m3			419,021			64,500			87,886			571,407


			AF.31324			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông bệ máy, mác 250			m3			474,509			64,500			87,886			626,895


			AF.31325			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông bệ máy, mác 300			m3			527,391			64,500			87,886			679,777


			AF.32112			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường, chiều dày <=45cm, chiều cao <=4m, mác 150			m3			420,684			109,150			93,314			623,148


			AF.32113			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường, chiều dày <=45cm, chiều cao <=4m, mác 200			m3			507,758			109,150			93,314			710,222


			AF.32114			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường, chiều dày <=45cm, chiều cao <=4m, mác 250			m3			563,795			109,150			93,314			766,259


			AF.32115			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường, chiều dày <=45cm, chiều cao <=4m, mác 300			m3			617,202			109,150			93,314			819,666


			AF.32122			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường chiều dày <=45cm, chiều cao <=16m, mác 150			m3			420,684			137,290			93,314			651,288


			AF.32123			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường chiều dày <=45cm, chiều cao <=16m, mác 200			m3			507,758			137,290			93,314			738,362


			AF.32124			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường chiều dày <=45cm, chiều cao <=16m, mác 250			m3			563,795			137,290			93,314			794,399


			AF.32125			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường chiều dày <=45cm, chiều cao <=16m, mác 300			m3			617,202			137,290			93,314			847,806


			AF.32132			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường, chiều dày >45cm, chiều cao <=4m, mác 150			m3			370,295			97,212			93,314			560,821


			AF.32133			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường, chiều dày >45cm, chiều cao <=4m, mác 200			m3			457,369			97,212			93,314			647,895


			AF.32134			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường, chiều dày >45cm, chiều cao <=4m, mác 250			m3			513,406			97,212			93,314			703,932


			AF.32135			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường, chiều dày >45cm, chiều cao <=4m, mác 300			m3			566,813			97,212			93,314			757,339


			AF.32142			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường, chiều dày >45cm, chiều cao <=16m, mác 150			m3			370,295			125,352			93,314			588,961


			AF.32143			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường, chiều dày >45cm, chiều cao <=16m, mác 200			m3			457,369			125,352			93,314			676,035


			AF.32144			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường, chiều dày >45cm, chiều cao <=16m, mác 250			m3			513,406			125,352			93,314			732,072


			AF.32145			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường, chiều dày >45cm, chiều cao <=16m, mác 300			m3			566,813			125,352			93,314			785,479


			AF.32212			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông cột, tiết diện cột <=0,1 m2, cao <=4 m, mác 150			m3			366,664			148,802			93,314			608,780


			AF.32213			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông cột, tiết diện cột <=0,1 m2, cao <=4 m, mác 200			m3			452,885			148,802			93,314			695,001


			AF.32214			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông cột, tiết diện cột <=0,1 m2, cao <=4 m, mác 250			m3			508,373			148,802			93,314			750,489


			AF.32215			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông cột, tiết diện cột <=0,1 m2, cao <=4 m, mác 300			m3			561,256			148,802			93,314			803,372


			AF.32222			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông cột, tiết diện cột <=0,1 m2, cao <=16 m, mác 150			m3			366,664			162,446			93,314			622,424


			AF.32223			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông cột, tiết diện cột <=0,1 m2, cao <=16 m, mác 200			m3			452,885			162,446			93,314			708,645


			AF.32224			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông cột, tiết diện cột <=0,1 m2, cao <=16 m, mác 250			m3			508,373			162,446			93,314			764,133


			AF.32225			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông cột, tiết diện cột <=0,1 m2, cao <=16 m, mác 300			m3			561,256			162,446			93,314			817,016


			AF.32232			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông cột, tiết diện cột >0,1 m2, cao <=4m, mác 150			m3			366,664			129,616			94,507			590,787


			AF.32233			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông cột, tiết diện cột >0,1 m2, cao <=4m, mác 200			m3			452,885			129,616			94,507			677,008


			AF.32234			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông cột, tiết diện cột >0,1 m2, cao <=4m, mác 250			m3			508,373			129,616			94,507			732,496


			AF.32235			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông cột, tiết diện cột >0,1 m2, cao <=4m, mác 300			m3			561,256			129,616			94,507			785,379


			AF.32242			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông cột, tiết diện cột >0,1 m2, cao <=16m, mác 150			m3			366,664			141,980			94,507			603,151


			AF.32243			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông cột, tiết diện cột >0,1 m2, cao <=16m, mác 200			m3			452,885			141,980			94,507			689,372


			AF.32244			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông cột, tiết diện cột >0,1 m2, cao <=16m, mác 250			m3			508,373			141,980			94,507			744,860


			AF.32245			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông cột, tiết diện cột >0,1 m2, cao <=16m, mác 300			m3			561,256			141,980			94,507			797,743


			AF.32312			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông xà dầm, giằng, sàn mái, mác 150			m3			332,800			109,150			93,314			535,264


			AF.32313			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông xà dầm, giằng, sàn mái, mác 200			m3			419,021			109,150			93,314			621,485


			AF.32314			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông xà dầm, giằng, sàn mái, mác 250			m3			474,509			109,150			93,314			676,973


			AF.32315			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông xà dầm, giằng, sàn mái, mác 300			m3			527,391			109,150			93,314			729,855


			AF.33112			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông móng, mố, trụ cầu trên cạn, mác 150			m3			333,459			87,832			160,696			581,987


			AF.33113			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông móng, mố, trụ cầu trên cạn, mác 200			m3			419,851			87,832			160,696			668,379


			AF.33114			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông móng, mố, trụ cầu trên cạn, mác 250			m3			475,448			87,832			160,696			723,976


			AF.33115			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông móng, mố, trụ cầu trên cạn, mác 300			m3			528,436			87,832			160,696			776,964


			AF.33122			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông móng, mố, trụ cầu dưới nước, mác 150			m3			333,459			112,561			305,043			751,063


			AF.33123			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông móng, mố, trụ cầu dưới nước, mác 200			m3			419,851			112,561			305,043			837,455


			AF.33124			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông móng, mố, trụ cầu dưới nước, mác 250			m3			475,448			112,561			305,043			893,052


			AF.33125			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông móng, mố, trụ cầu dưới nước, mác 300			m3			528,436			112,561			305,043			946,040


			AF.33212			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn, mác 150			m3			334,448			133,453			322,661			790,562


			AF.33213			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn, mác 200			m3			421,095			133,453			322,661			877,209


			AF.33214			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn, mác 250			m3			476,858			133,453			322,661			932,972


			AF.33215			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn, mác 300			m3			530,002			133,453			322,661			986,116


			AF.33222			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông mũ mố, mũ trụ cầu dưới nước, mác 150			m3			334,448			141,980			723,488			1,199,916


			AF.33223			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông mũ mố, mũ trụ cầu dưới nước, mác 200			m3			421,095			141,980			723,488			1,286,563


			AF.33224			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông mũ mố, mũ trụ cầu dưới nước, mác 250			m3			476,858			141,980			723,488			1,342,326


			AF.33225			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông mũ mố, mũ trụ cầu dưới nước, mác 300			m3			530,002			141,980			723,488			1,395,470


			AF.33313			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông dầm cầu thi công bằng phương pháp đúc đẩy, mác 200			m3			431,738			521,926			161,563			1,115,227


			AF.33314			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông dầm cầu thi công bằng phương pháp đúc đẩy, mác 250			m3			488,873			521,926			161,563			1,172,362


			AF.33315			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông dầm cầu thi công bằng phương pháp đúc đẩy, mác 300			m3			543,327			521,926			161,563			1,226,816


			AF.33323			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông dầm cầu thi công bằng phương pháp đúc hẫng trên cạn, mác 200			m3			453,320			764,512			347,891			1,565,723


			AF.33324			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông dầm cầu thi công bằng phương pháp đúc hẫng trên cạn, mác 250			m3			510,455			764,512			347,891			1,622,858


			AF.33325			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông dầm cầu thi công bằng phương pháp đúc hẫng trên cạn, mác 300			m3			564,909			764,512			347,891			1,677,312


			AF.33333			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông dầm cầu thi công bằng phương pháp đúc hẫng trên mặt nước, mác 200			m3			453,320			907,858			857,043			2,218,221


			AF.33334			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông dầm cầu thi công bằng phương pháp đúc hẫng trên mặt nước, mác 250			m3			510,455			907,858			857,043			2,275,356


			AF.33335			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông dầm cầu thi công bằng phương pháp đúc hẫng trên mặt nước, mác 300			m3			564,909			907,858			857,043			2,329,810


			AF.34113			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông cầu cảng, bê tông mối nối bản dầm dọc, mác 200			m3			419,021			64,322			211,843			695,186


			AF.34114			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông cầu cảng, bê tông mối nối bản dầm dọc, mác 250			m3			474,509			64,322			211,843			750,674


			AF.34115			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông cầu cảng, bê tông mối nối bản dầm dọc, mác 300			m3			527,391			64,322			211,843			803,556


			AF.34123			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông cầu cảng, bê tông dầm, mác 200			m3			419,021			67,997			211,843			698,861


			AF.34124			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông cầu cảng, bê tông dầm, mác 250			m3			474,509			67,997			211,843			754,349


			AF.34125			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông cầu cảng, bê tông dầm, mác 300			m3			527,391			67,997			211,843			807,231


			AF.34213			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông mái bờ kênh mương, mác 200			m3			425,213			82,700			93,314			601,227


			AF.34214			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông mái bờ kênh mương, mác 250			m3			481,521			82,700			93,314			657,535


			AF.34215			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông mái bờ kênh mương, mác 300			m3			535,185			82,700			93,314			711,199


			AF.35113			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông cọc nhồi trên cạn, đường kính cọc <=1000 mm			m3			482,372			46,900			378,180			907,452


			AF.35114			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông cọc nhồi trên cạn, đường kính cọc <=1000 mm			m3			545,364			46,900			378,180			970,444


			AF.35115			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông cọc nhồi trên cạn, đường kính cọc <=1000 mm			m3			605,399			46,900			378,180			1,030,479


			AF.35123			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông cọc nhồi trên cạn, đường kính cọc >1000 mm			m3			486,268			39,652			167,548			693,468


			AF.35124			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông cọc nhồi trên cạn, đường kính cọc >1000 mm			m3			549,261			39,652			167,548			756,461


			AF.35125			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông cọc nhồi trên cạn, đường kính cọc >1000 mm			m3			609,296			39,652			167,548			816,496


			AF.35213			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông cọc nhồi dưới nước, đường kính cọc <=1000 mm			m3			483,802			56,280			703,061			1,243,143


			AF.35214			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông cọc nhồi dưới nước, đường kính cọc <=1000 mm			m3			546,981			56,280			703,061			1,306,322


			AF.35215			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông cọc nhồi dưới nước, đường kính cọc <=1000 mm			m3			607,194			56,280			703,061			1,366,535


			AF.35223			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông cọc nhồi dưới nước, đường kính cọc >1000 mm			m3			487,710			47,753			328,462			863,925


			AF.35224			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông cọc nhồi dưới nước, đường kính cọc >1000 mm			m3			550,889			47,753			328,462			927,104


			AF.35225			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông cọc nhồi dưới nước, đường kính cọc >1000 mm			m3			611,102			47,753			328,462			987,317


			AF.35313			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông cọc, tường Barrette, đường kính cọc >1000 mm			m3			486,593			51,164			177,122			714,879


			AF.35314			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông cọc, tường Barrette, đường kính cọc >1000 mm			m3			549,772			51,164			177,122			778,058


			AF.35315			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông cọc, tường Barrette, đường kính cọc >1000 mm			m3			609,985			51,164			177,122			838,271


			AF.36113			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông toàn tiết diện hầm ngang, mác 200			m3			460,306			180,469			144,683			785,458


			AF.36114			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông toàn tiết diện hầm ngang, mác 250			m3			517,171			180,469			144,683			842,323


			AF.36115			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông toàn tiết diện hầm ngang, mác 300			m3			571,367			180,469			144,683			896,519


			AF.36116			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông toàn tiết diện hầm ngang, mác 350			m3			538,760			180,469			144,683			863,912


			AF.36117			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông toàn tiết diện hầm ngang, mác 400			m3			578,427			180,469			144,683			903,579


			AF.36123			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông nền hầm, mác 200			m3			453,040			53,295			94,804			601,139


			AF.36124			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông nền hầm, mác 250			m3			509,077			53,295			94,804			657,176


			AF.36125			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông nền hầm, mác 300			m3			562,484			53,295			94,804			710,583


			AF.36126			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông nền hầm, mác 350			m3			530,352			53,295			94,804			678,451


			AF.36127			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông nền hầm, mác 400			m3			569,441			53,295			94,804			717,540


			AF.36133			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường hầm, mác 200			m3			462,250			123,131			118,350			703,731


			AF.36134			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường hầm, mác 250			m3			519,115			123,131			118,350			760,596


			AF.36135			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường hầm, mác 300			m3			573,311			123,131			118,350			814,792


			AF.36136			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường hầm, mác 350			m3			540,704			123,131			118,350			782,185


			AF.36137			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường hầm, mác 400			m3			580,371			123,131			118,350			821,852


			AF.36143			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông vòm hầm, mác 200			m3			459,925			237,210			165,673			862,808


			AF.36144			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông vòm hầm, mác 250			m3			516,790			237,210			165,673			919,673


			AF.36145			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông vòm hầm, mác 300			m3			570,985			237,210			165,673			973,868


			AF.36146			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông vòm hầm, mác 350			m3			538,379			237,210			165,673			941,262


			AF.36147			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông vòm hầm, mác 400			m3			578,045			237,210			165,673			980,928


			AF.36213			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông hầm đứng, mác 200			m3			425,977			259,723			97,619			783,319


			AF.36214			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông hầm đứng, mác 250			m3			482,285			259,723			97,619			839,627


			AF.36215			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông hầm đứng, mác 300			m3			535,949			259,723			97,619			893,291


			AF.36216			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông hầm đứng, mác 350			m3			503,662			259,723			97,619			861,004


			AF.36217			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông hầm đứng, mác 400			m3			542,940			259,723			97,619			900,282


			AF.36313			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông hầm nghiêng, mác 200			m3			458,002			300,889			107,517			866,408


			AF.36314			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông hầm nghiêng, mác 250			m3			514,867			300,889			107,517			923,273


			AF.36315			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông hầm nghiêng, mác 300			m3			569,063			300,889			107,517			977,469


			AF.36316			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông hầm nghiêng, mác 350			m3			536,456			300,889			107,517			944,862


			AF.36317			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông hầm nghiêng, mác 400			m3			576,123			300,889			107,517			984,529


			AF.36413			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông nút hầm, mác 200			m3			463,280			141,968			110,554			715,802


			AF.36414			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông nút hầm, mác 250			m3			520,146			141,968			110,554			772,668


			AF.36415			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông nút hầm, mác 300			m3			574,341			141,968			110,554			826,863


			AF.36416			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông nút hầm, mác 350			m3			541,734			141,968			110,554			794,256


			AF.36417			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông nút hầm, mác 400			m3			581,401			141,968			110,554			833,923


			AF.37113			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ băng bơm bê tông, bê tông bịt đáy trong khung vây bằng vữa bê tông trên cạn, mác 200			m3			452,988			74,614			97,313			624,915


			AF.37114			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ băng bơm bê tông, bê tông bịt đáy trong khung vây bằng vữa bê tông trên cạn, mác 250			m3			509,296			74,614			97,313			681,223


			AF.37115			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ băng bơm bê tông, bê tông bịt đáy trong khung vây bằng vữa bê tông trên cạn, mác 300			m3			562,960			74,614			97,313			734,887


			AF.37116			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ băng bơm bê tông, bê tông bịt đáy trong khung vây bằng vữa bê tông trên cạn, mác 350			m3			530,673			74,614			97,313			702,600


			AF.37117			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ băng bơm bê tông, bê tông bịt đáy trong khung vây bằng vữa bê tông trên cạn, mác 400			m3			569,951			74,614			97,313			741,878


			AF.37123			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ băng bơm bê tông, bê tông bịt đáy trong khung vây bằng vữa bê tông dưới nước, mác 200			m3			452,988			83,142			139,081			675,211


			AF.37124			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ băng bơm bê tông, bê tông bịt đáy trong khung vây bằng vữa bê tông dưới nước, mác 250			m3			509,296			83,142			139,081			731,519


			AF.37125			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ băng bơm bê tông, bê tông bịt đáy trong khung vây bằng vữa bê tông dưới nước, mác 300			m3			562,960			83,142			139,081			785,183


			AF.37126			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ băng bơm bê tông, bê tông bịt đáy trong khung vây bằng vữa bê tông dưới nước, mác 350			m3			530,673			83,142			139,081			752,896


			AF.37127			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ băng bơm bê tông, bê tông bịt đáy trong khung vây bằng vữa bê tông dưới nước, mác 400			m3			569,951			83,142			139,081			792,174


			AF.37210			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ băng bơm bê tông, bê tông bịt đáy trong khung vây bằng vữa ximăng độn đá hộc trên cạn, mác 100			m3			435,645			112,563			139,396			687,604


			AF.37220			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ băng bơm bê tông, bê tông bịt đáy trong khung vây bằng vữa ximăng độn đá hộc dưới nước, mác 125			m3			480,944			129,563			168,140			778,647


			AF.37313			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, bê tông đường lăn, sân đõ, đổ bằng máy rải bê tông, mác 200			m3			425,244			104,886			161,308			691,438


			AF.37314			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, bê tông đường lăn, sân đõ, đổ bằng máy rải bê tông, mác 250			m3			481,556			104,886			161,308			747,750


			AF.37315			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, bê tông đường lăn, sân đõ, đổ bằng máy rải bê tông, mác 300			m3			535,224			104,886			161,308			801,418


			AF.37316			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, bê tông đường lăn, sân đõ, đổ bằng máy rải bê tông, mác 350			m3			502,935			104,886			161,308			769,129


			AF.37317			Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, bê tông đường lăn, sân đõ, đổ bằng máy rải bê tông, mác 400			m3			542,215			104,886			161,308			808,409


			AF.37410			Bơm vữa ximăng trong ống luồn cáp			m3			1,634,832			1,640,209			2,213,358			5,488,399


			AF.41111			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông lót móng, lấp đầy, mác 100			m3			269,476			14,945			40,142			324,563


			AF.41112			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông lót móng, lấp đầy, mác 150			m3			307,361			14,945			40,142			362,448


			AF.41122			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông bản đáy, đá 1x2, mác 150			m3			331,943			40,902			43,631			416,476


			AF.41123			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông bản đáy, đá 1x2, mác 200			m3			416,079			40,902			43,631			500,612


			AF.41124			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông bản đáy, đá 1x2, mác 250			m3			470,473			40,902			43,631			555,006


			AF.41125			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông bản đáy, đá 1x2, mác 300			m3			507,720			40,902			43,631			592,253


			AF.41126			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông bản đáy, đá 2x4, mác 150			m3			313,508			40,902			43,631			398,041


			AF.41127			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông bản đáy, đá 2x4, mác 200			m3			392,907			40,902			43,631			477,440


			AF.41128			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông bản đáy, đá 2x4, mác 250			m3			439,746			40,902			43,631			524,279


			AF.41129			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông bản đáy, đá 2x4, mác 300			m3			474,390			40,902			43,631			558,923


			AF.41132			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông nền, đá 1x2, mác 150			m3			330,292			22,811			40,004			393,107


			AF.41133			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông nền, đá 1x2, mác 200			m3			414,010			22,811			40,004			476,825


			AF.41134			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông nền, đá 1x2, mác 250			m3			468,133			22,811			40,004			530,948


			AF.41135			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông nền, đá 1x2, mác 300			m3			505,195			22,811			40,004			568,010


			AF.41136			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông nền, đá 2x4, mác 150			m3			311,949			22,811			40,004			374,764


			AF.41137			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông nền, đá 2x4, mác 200			m3			390,953			22,811			40,004			453,768


			AF.41138			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông nền, đá 2x4, mác 250			m3			437,559			22,811			40,004			500,374


			AF.41139			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông nền, đá 2x4, mác 300			m3			472,031			22,811			40,004			534,846


			AF.41212			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=0,45m, đá 1x2, mác 200			m3			495,759			126,034			57,727			679,520


			AF.41213			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=0,45m, đá 1x2, mác 250			m3			549,620			126,034			57,727			733,381


			AF.41214			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=0,45m, đá 1x2, mác 300			m3			586,502			126,034			57,727			770,263


			AF.41215			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=0,45m, đá 1x2, mác 350			m3			570,905			126,034			57,727			754,666


			AF.41216			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=0,45m, đá 2x4, mác 200			m3			472,815			126,034			57,727			656,576


			AF.41217			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=0,45m, đá 2x4, mác 250			m3			519,194			126,034			57,727			702,955


			AF.41218			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=0,45m, đá 2x4, mác 300			m3			553,499			126,034			57,727			737,260


			AF.41219			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=0,45m, đá 2x4, mác 350			m3			539,569			126,034			57,727			723,330


			AF.41222			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=1m, đá 1x2, mác 200			m3			445,865			114,096			57,727			617,688


			AF.41223			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=1m, đá 1x2, mác 250			m3			499,725			114,096			57,727			671,548


			AF.41224			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=1m, đá 1x2, mác 300			m3			536,607			114,096			57,727			708,430


			AF.41225			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=1m, đá 1x2, mác 350			m3			521,010			114,096			57,727			692,833


			AF.41226			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=1m, đá 2x4, mác 200			m3			422,920			114,096			57,727			594,743


			AF.41227			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=1m, đá 2x4, mác 250			m3			469,299			114,096			57,727			641,122


			AF.41228			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=1m, đá 2x4, mác 300			m3			503,604			114,096			57,727			675,427


			AF.41229			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=1m, đá 2x4, mác 350			m3			489,674			114,096			57,727			661,497


			AF.41232			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=2m, đá 1x2, mác 200			m3			435,709			102,669			54,238			592,616


			AF.41233			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=2m, đá 1x2, mác 250			m3			489,569			102,669			54,238			646,476


			AF.41234			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=2m, đá 1x2, mác 300			m3			526,451			102,669			54,238			683,358


			AF.41235			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=2m, đá 1x2, mác 350			m3			510,854			102,669			54,238			667,761


			AF.41236			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=2m, đá 2x4, mác 200			m3			412,764			102,669			54,238			569,671


			AF.41237			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=2m, đá 2x4, mác 250			m3			459,143			102,669			54,238			616,050


			AF.41238			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=2m, đá 2x4, mác 300			m3			493,448			102,669			54,238			650,355


			AF.41239			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=2m, đá 2x4, mác 350			m3			479,518			102,669			54,238			636,425


			AF.41242			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=3m, đá 1x2, mác 200			m3			428,928			92,394			54,238			575,560


			AF.41243			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=3m, đá 1x2, mác 250			m3			482,789			92,394			54,238			629,421


			AF.41244			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=3m, đá 1x2, mác 300			m3			519,671			92,394			54,238			666,303


			AF.41245			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=3m, đá 1x2, mác 350			m3			504,073			92,394			54,238			650,705


			AF.41246			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=3m, đá 2x4, mác 200			m3			405,983			92,394			54,238			552,615


			AF.41247			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=3m, đá 2x4, mác 250			m3			452,363			92,394			54,238			598,995


			AF.41248			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=3m, đá 2x4, mác 300			m3			486,667			92,394			54,238			633,299


			AF.41249			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=3m, đá 2x4, mác 350			m3			472,737			92,394			54,238			619,369


			AF.41252			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=5m, đá 1x2, mác 200			m3			423,851			83,142			49,005			555,998


			AF.41253			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=5m, đá 1x2, mác 250			m3			477,712			83,142			49,005			609,859


			AF.41254			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=5m, đá 1x2, mác 300			m3			514,594			83,142			49,005			646,741


			AF.41255			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=5m, đá 1x2, mác 350			m3			498,996			83,142			49,005			631,143


			AF.41256			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=5m, đá 2x4, mác 200			m3			400,906			83,142			49,005			533,053


			AF.41257			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=5m, đá 2x4, mác 250			m3			447,286			83,142			49,005			579,433


			AF.41258			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=5m, đá 2x4, mác 300			m3			481,590			83,142			49,005			613,737


			AF.41259			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=5m, đá 2x4, mác 350			m3			467,660			83,142			49,005			599,807


			AF.41262			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày >5m, đá 1x2, mác 200			m3			420,462			74,827			45,517			540,806


			AF.41263			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày >5m, đá 1x2, mác 250			m3			474,323			74,827			45,517			594,667


			AF.41264			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày >5m, đá 1x2, mác 300			m3			511,205			74,827			45,517			631,549


			AF.41265			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày >5m, đá 1x2, mác 350			m3			495,607			74,827			45,517			615,951


			AF.41266			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày >5m, đá 2x4, mác 200			m3			397,517			74,827			45,517			517,861


			AF.41267			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày >5m, đá 2x4, mác 250			m3			443,896			74,827			45,517			564,240


			AF.41268			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày >5m, đá 2x4, mác 300			m3			478,201			74,827			45,517			598,545


			AF.41269			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày >5m, đá 2x4, mác 350			m3			464,271			74,827			45,517			584,615


			AF.41312			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=0,45m, đá 1x2, mác 200			m3			495,759			134,988			57,727			688,474


			AF.41313			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=0,45m, đá 1x2, mác 250			m3			549,620			134,988			57,727			742,335


			AF.41314			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=0,45m, đá 1x2, mác 300			m3			586,502			134,988			57,727			779,217


			AF.41315			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=0,45m, đá 1x2, mác 350			m3			570,905			134,988			57,727			763,620


			AF.41316			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=0,45m, đá 2x4, mác 200			m3			472,815			134,988			57,727			665,530


			AF.41317			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=0,45m, đá 2x4, mác 250			m3			519,194			134,988			57,727			711,909


			AF.41318			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=0,45m, đá 2x4, mác 300			m3			553,499			134,988			57,727			746,214


			AF.41319			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=0,45m, đá 2x4, mác 350			m3			539,569			134,988			57,727			732,284


			AF.41322			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=1m, đá 1x2, mác 200			m3			445,865			121,771			57,727			625,363


			AF.41323			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=1m, đá 1x2, mác 250			m3			499,725			121,771			57,727			679,223


			AF.41324			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=1m, đá 1x2, mác 300			m3			536,607			121,771			57,727			716,105


			AF.41325			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=1m, đá 1x2, mác 350			m3			521,010			121,771			57,727			700,508


			AF.41326			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=1m, đá 2x4, mác 200			m3			422,920			121,771			57,727			602,418


			AF.41327			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=1m, đá 2x4, mác 250			m3			469,299			121,771			57,727			648,797


			AF.41328			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=1m, đá 2x4, mác 300			m3			503,604			121,771			57,727			683,102


			AF.41329			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=1m, đá 2x4, mác 350			m3			489,674			121,771			57,727			669,172


			AF.41332			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=2m, đá 1x2, mác 200			m3			435,709			109,576			54,238			599,523


			AF.41333			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=2m, đá 1x2, mác 250			m3			489,569			109,576			54,238			653,383


			AF.41334			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=2m, đá 1x2, mác 300			m3			526,451			109,576			54,238			690,265


			AF.41335			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=2m, đá 1x2, mác 350			m3			510,854			109,576			54,238			674,668


			AF.41336			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=2m, đá 2x4, mác 200			m3			412,764			109,576			54,238			576,578


			AF.41337			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=2m, đá 2x4, mác 250			m3			459,143			109,576			54,238			622,957


			AF.41338			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=2m, đá 2x4, mác 300			m3			493,448			109,576			54,238			657,262


			AF.41339			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=2m, đá 2x4, mác 350			m3			479,518			109,576			54,238			643,332


			AF.41342			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày >2m, đá 1x2, mác 200			m3			428,928			98,619			54,238			581,785


			AF.41343			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày >2m, đá 1x2, mác 250			m3			482,789			98,619			54,238			635,646


			AF.41344			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày >2m, đá 1x2, mác 300			m3			519,671			98,619			54,238			672,528


			AF.41345			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày >2m, đá 1x2, mác 350			m3			504,073			98,619			54,238			656,930


			AF.41346			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày >2m, đá 2x4, mác 200			m3			405,983			98,619			54,238			558,840


			AF.41347			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày >2m, đá 2x4, mác 250			m3			452,363			98,619			54,238			605,220


			AF.41348			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày >2m, đá 2x4, mác 300			m3			486,667			98,619			54,238			639,524


			AF.41349			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày >2m, đá 2x4, mác 350			m3			472,737			98,619			54,238			625,594


			AF.41412			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=0,45m, đá 1x2, mác 200			m3			454,711			100,836			54,238			609,785


			AF.41413			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=0,45m, đá 1x2, mác 250			m3			508,572			100,836			54,238			663,646


			AF.41414			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=0,45m, đá 1x2, mác 300			m3			545,454			100,836			54,238			700,528


			AF.41415			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=0,45m, đá 1x2, mác 350			m3			529,856			100,836			54,238			684,930


			AF.41416			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=0,45m, đá 2x4, mác 200			m3			431,766			100,836			54,238			586,840


			AF.41417			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=0,45m, đá 2x4, mác 250			m3			478,146			100,836			54,238			633,220


			AF.41418			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=0,45m, đá 2x4, mác 300			m3			512,450			100,836			54,238			667,524


			AF.41419			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=0,45m, đá 2x4, mác 350			m3			498,520			100,836			54,238			653,594


			AF.41422			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=1m, đá 1x2, mác 200			m3			428,932			91,285			54,238			574,455


			AF.41423			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=1m, đá 1x2, mác 250			m3			482,793			91,285			54,238			628,316


			AF.41424			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=1m, đá 1x2, mác 300			m3			519,675			91,285			54,238			665,198


			AF.41425			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=1m, đá 1x2, mác 350			m3			504,077			91,285			54,238			649,600


			AF.41426			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=1m, đá 2x4, mác 200			m3			405,987			91,285			54,238			551,510


			AF.41427			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=1m, đá 2x4, mác 250			m3			452,367			91,285			54,238			597,890


			AF.41428			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=1m, đá 2x4, mác 300			m3			486,671			91,285			54,238			632,194


			AF.41429			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=1m, đá 2x4, mác 350			m3			472,741			91,285			54,238			618,264


			AF.41432			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=2m, đá 1x2, mác 200			m3			423,854			82,118			49,005			554,977


			AF.41433			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=2m, đá 1x2, mác 250			m3			477,715			82,118			49,005			608,838


			AF.41434			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=2m, đá 1x2, mác 300			m3			514,597			82,118			49,005			645,720


			AF.41435			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=2m, đá 1x2, mác 350			m3			499,000			82,118			49,005			630,123


			AF.41436			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=2m, đá 2x4, mác 200			m3			400,909			82,118			49,005			532,032


			AF.41437			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=2m, đá 2x4, mác 250			m3			447,289			82,118			49,005			578,412


			AF.41438			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=2m, đá 2x4, mác 300			m3			481,594			82,118			49,005			612,717


			AF.41439			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=2m, đá 2x4, mác 350			m3			467,663			82,118			49,005			598,786


			AF.41442			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày >2m, đá 1x2, mác 200			m3			420,464			73,932			49,005			543,401


			AF.41443			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày >2m, đá 1x2, mác 250			m3			474,325			73,932			49,005			597,262


			AF.41444			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày >2m, đá 1x2, mác 300			m3			511,207			73,932			49,005			634,144


			AF.41445			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày >2m, đá 1x2, mác 350			m3			495,609			73,932			49,005			618,546


			AF.41446			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày >2m, đá 2x4, mác 200			m3			397,519			73,932			49,005			520,456


			AF.41447			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày >2m, đá 2x4, mác 250			m3			443,899			73,932			49,005			566,836


			AF.41448			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày >2m, đá 2x4, mác 300			m3			478,203			73,932			49,005			601,140


			AF.41449			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày >2m, đá 2x4, mác 350			m3			464,273			73,932			49,005			587,210


			AF.41513			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông phía trong thân đập, đá 1x2, mác 200			m3			416,079			36,241			43,631			495,951


			AF.41514			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông phía trong thân đập, đá 1x2, mác 250			m3			470,473			36,241			43,631			550,345


			AF.41515			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông phía trong thân đập, đá 1x2, mác 300			m3			507,720			36,241			43,631			587,592


			AF.41516			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông phía trong thân đập, đá 1x2, mác 350			m3			491,968			36,241			43,631			571,840


			AF.41523			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông mặt cong đập tràn, đá 1x2, mác 200			m3			416,079			137,589			49,495			603,163


			AF.41524			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông mặt cong đập tràn, đá 1x2, mác 250			m3			470,473			137,589			49,495			657,557


			AF.41525			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông mặt cong đập tràn, đá 1x2, mác 300			m3			507,720			137,589			49,495			694,804


			AF.41526			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông mặt cong đập tràn, đá 1x2, mác 350			m3			491,968			137,589			49,495			679,052


			AF.41533			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông mũi phóng, đá 1x2, mác 200			m3			416,079			78,110			43,631			537,820


			AF.41534			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông mũi phóng, đá 1x2, mác 250			m3			470,473			78,110			43,631			592,214


			AF.41535			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông mũi phóng, đá 1x2, mác 300			m3			507,720			78,110			43,631			629,461


			AF.41536			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông mũi phóng, đá 1x2, mác 350			m3			491,968			78,110			43,631			613,709


			AF.41543			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông dốc nước, đá 1x2, mác 200			m3			412,000			65,362			43,631			520,993


			AF.41544			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông dốc nước, đá 1x2, mác 250			m3			465,860			65,362			43,631			574,853


			AF.41545			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông dốc nước, đá 1x2, mác 300			m3			502,743			65,362			43,631			611,736


			AF.41546			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông dốc nước, đá 1x2, mác 350			m3			487,145			65,362			43,631			596,138


			AF.41613			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tháp điều áp, chiều cao <=25m, đá 1x2, mác 200			m3			412,000			181,632			57,727			651,359


			AF.41614			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tháp điều áp, chiều cao <=25m, đá 1x2, mác 250			m3			465,860			181,632			57,727			705,219


			AF.41615			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tháp điều áp, chiều cao <=25m, đá 1x2, mác 300			m3			502,743			181,632			57,727			742,102


			AF.41616			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tháp điều áp, chiều cao <=25m, đá 1x2, mác 350			m3			487,145			181,632			57,727			726,504


			AF.41623			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tháp điều áp , chiều cao >25m, đá 1x2, mác 200			m3			412,000			203,377			62,960			678,337


			AF.41624			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tháp điều áp , chiều cao >25m, đá 1x2, mác 250			m3			465,860			203,377			62,960			732,197


			AF.41625			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tháp điều áp , chiều cao >25m, đá 1x2, mác 300			m3			502,743			203,377			62,960			769,080


			AF.41626			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông tháp điều áp , chiều cao >25m, đá 1x2, mác 350			m3			487,145			203,377			62,960			753,482


			AF.41712			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông mố đỡ, mố néo đường ống áp lực, đá 1x2, mác 200			m3			412,000			84,421			62,960			559,381


			AF.41713			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông mố đỡ, mố néo đường ống áp lực, đá 1x2, mác 250			m3			465,860			84,421			62,960			613,241


			AF.41714			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông mố đỡ, mố néo đường ống áp lực, đá 1x2, mác 300			m3			502,743			84,421			62,960			650,124


			AF.41715			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông mố đỡ, mố néo đường ống áp lực, đá 1x2, mác 350			m3			487,145			84,421			62,960			634,526


			AF.41716			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông mố đỡ, mố néo đường ống áp lực, đá 2x4, mác 200			m3			389,055			84,421			62,960			536,436


			AF.41717			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông mố đỡ, mố néo đường ống áp lực, đá 2x4, mác 250			m3			435,434			84,421			62,960			582,815


			AF.41718			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông mố đỡ, mố néo đường ống áp lực, đá 2x4, mác 300			m3			469,739			84,421			62,960			617,120


			AF.41719			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông mố đỡ, mố néo đường ống áp lực, đá 2x4, mác 350			m3			455,809			84,421			62,960			603,190


			AF.41723			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông bọc đường ống thép áp lực, đá 1x2, mác 200			m3			461,084			112,563			54,238			627,885


			AF.41724			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông bọc đường ống thép áp lực, đá 1x2, mác 250			m3			514,945			112,563			54,238			681,746


			AF.41725			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông bọc đường ống thép áp lực, đá 1x2, mác 300			m3			551,827			112,563			54,238			718,628


			AF.41726			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông bọc đường ống thép áp lực, đá 1x2, mác 350			m3			536,229			112,563			54,238			703,030


			AF.41732			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông đỡ máy phát, đá 1x2, mác 200			m3			416,079			110,634			49,005			575,718


			AF.41733			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông đỡ máy phát, đá 1x2, mác 250			m3			470,473			110,634			49,005			630,112


			AF.41734			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông đỡ máy phát, đá 1x2, mác 300			m3			507,720			110,634			49,005			667,359


			AF.41735			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông đỡ máy phát, đá 1x2, mác 350			m3			491,968			110,634			49,005			651,607


			AF.41736			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông đỡ máy phát, đá 2x4, mác 200			m3			392,907			110,634			49,005			552,546


			AF.41737			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông đỡ máy phát, đá 2x4, mác 250			m3			439,746			110,634			49,005			599,385


			AF.41738			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông đỡ máy phát, đá 2x4, mác 300			m3			474,390			110,634			49,005			634,029


			AF.41739			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông đỡ máy phát, đá 2x4, mác 350			m3			460,322			110,634			49,005			619,961


			AF.41743			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông mái kênh, mái hố xói, đá 1x2, mác 200			m3			412,000			82,700			54,238			548,938


			AF.41744			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông mái kênh, mái hố xói, đá 1x2, mác 250			m3			465,860			82,700			54,238			602,798


			AF.41745			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông mái kênh, mái hố xói, đá 1x2, mác 300			m3			502,743			82,700			54,238			639,681


			AF.41746			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông mái kênh, mái hố xói, đá 1x2, mác 350			m3			487,145			82,700			54,238			624,083


			AF.41753			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông buồng xoắn, đá 1x2, mác 200			m3			441,784			135,076			49,005			625,865


			AF.41754			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông buồng xoắn, đá 1x2, mác 250			m3			495,644			135,076			49,005			679,725


			AF.41755			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông buồng xoắn, đá 1x2, mác 300			m3			532,526			135,076			49,005			716,607


			AF.41756			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông buồng xoắn, đá 1x2, mác 350			m3			516,929			135,076			49,005			701,010


			AF.41763			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông ống hút đá 1x2, mác 200			m3			441,784			111,185			49,005			601,974


			AF.41764			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông ống hút đá 1x2, mác 250			m3			495,644			111,185			49,005			655,834


			AF.41765			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông ống hút đá 1x2, mác 300			m3			532,526			111,185			49,005			692,716


			AF.41766			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông ống hút đá 1x2, mác 350			m3			516,929			111,185			49,005			677,119


			AF.41773			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông sàn dày >=30cm, đá 1x2, mác 200			m3			412,000			67,366			54,238			533,604


			AF.41774			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông sàn dày >=30cm, đá 1x2, mác 250			m3			465,860			67,366			54,238			587,464


			AF.41775			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông sàn dày >=30cm, đá 1x2, mác 300			m3			502,743			67,366			54,238			624,347


			AF.41776			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông sàn dày >=30cm, đá 1x2, mác 350			m3			487,145			67,366			54,238			608,749


			AF.41813			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông cốt liệu lớn Dmax>=80mm, đá 1x2, mác 200			m3			412,000			36,241			80,433			528,674


			AF.41814			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông cốt liệu lớn Dmax>=80mm, đá 1x2, mác 250			m3			465,860			36,241			80,433			582,534


			AF.41815			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông cốt liệu lớn Dmax>=80mm, đá 1x2, mác 300			m3			502,743			36,241			80,433			619,417


			AF.41816			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông cốt liệu lớn Dmax>=80mm, đá 1x2, mác 350			m3			487,145			36,241			80,433			603,819


			AF.41913			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông chèn (khe van, khe phai, khe lưới chắn rác, mố đỡ, gối van), đá 1x2, mác 200			m3			557,557			543,192			61,448			1,162,197


			AF.41914			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông chèn (khe van, khe phai, khe lưới chắn rác, mố đỡ, gối van), đá 1x2, mác 250			m3			611,417			543,192			61,448			1,216,057


			AF.41915			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông chèn (khe van, khe phai, khe lưới chắn rác, mố đỡ, gối van), đá 1x2, mác 300			m3			648,300			543,192			61,448			1,252,940


			AF.41916			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông chèn (khe van, khe phai, khe lưới chắn rác, mố đỡ, gối van), đá 1x2, mác 350			m3			632,702			543,192			61,448			1,237,342


			AF.42111			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông lót móng, lấp đầy, mác 100			m3			269,476			14,945			38,491			322,912


			AF.42112			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông lót móng, lấp đầy, mác 150			m3			307,361			14,945			38,491			360,797


			AF.42122			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông bản đáy, đá 1x2, mác 150			m3			331,943			40,902			42,923			415,768


			AF.42123			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông bản đáy, đá 1x2, mác 200			m3			416,079			40,902			42,923			499,904


			AF.42124			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông bản đáy, đá 1x2, mác 250			m3			470,473			40,902			42,923			554,298


			AF.42125			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông bản đáy, đá 1x2, mác 300			m3			507,720			40,902			42,923			591,545


			AF.42126			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông bản đáy, đá 2x4, mác 150			m3			313,508			40,902			42,923			397,333


			AF.42127			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông bản đáy, đá 2x4, mác 200			m3			392,907			40,902			42,923			476,732


			AF.42128			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông bản đáy, đá 2x4, mác 250			m3			439,746			40,902			42,923			523,571


			AF.42129			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông bản đáy, đá 2x4, mác 300			m3			474,390			40,902			42,923			558,215


			AF.42132			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông nền, đá 1x2, mác 150			m3			330,292			22,811			38,354			391,457


			AF.42133			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông nền, đá 1x2, mác 200			m3			414,010			22,811			38,354			475,175


			AF.42134			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông nền, đá 1x2, mác 250			m3			468,133			22,811			38,354			529,298


			AF.42135			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông nền, đá 1x2, mác 300			m3			505,195			22,811			38,354			566,360


			AF.42136			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông nền, đá 2x4, mác 150			m3			311,949			22,811			38,354			373,114


			AF.42137			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông nền, đá 2x4, mác 200			m3			390,953			22,811			38,354			452,118


			AF.42138			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông nền, đá 2x4, mác 250			m3			437,559			22,811			38,354			498,724


			AF.42139			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông nền, đá 2x4, mác 300			m3			472,031			22,811			38,354			533,196


			AF.42212			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=0,45m, đá 1x2, mác 200			m3			495,759			126,034			59,376			681,169


			AF.42213			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=0,45m, đá 1x2, mác 250			m3			549,620			126,034			59,376			735,030


			AF.42214			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=0,45m, đá 1x2, mác 300			m3			586,502			126,034			59,376			771,912


			AF.42215			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=0,45m, đá 1x2, mác 350			m3			570,905			126,034			59,376			756,315


			AF.42216			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=0,45m, đá 2x4, mác 200			m3			472,815			126,034			59,376			658,225


			AF.42217			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=0,45m, đá 2x4, mác 250			m3			519,194			126,034			59,376			704,604


			AF.42218			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=0,45m, đá 2x4, mác 300			m3			553,499			126,034			59,376			738,909


			AF.42219			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=0,45m, đá 2x4, mác 350			m3			539,569			126,034			59,376			724,979


			AF.42222			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=1m, đá 1x2, mác 200			m3			445,865			114,096			59,376			619,337


			AF.42223			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=1m, đá 1x2, mác 250			m3			499,725			114,096			59,376			673,197


			AF.42224			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=1m, đá 1x2, mác 300			m3			536,607			114,096			59,376			710,079


			AF.42225			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=1m, đá 1x2, mác 350			m3			521,010			114,096			59,376			694,482


			AF.42226			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=1m, đá2x4, mác 200			m3			422,920			114,096			59,376			596,392


			AF.42227			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=1m, đá2x4, mác 250			m3			469,299			114,096			59,376			642,771


			AF.42228			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=1m, đá2x4, mác 300			m3			503,604			114,096			59,376			677,076


			AF.42229			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=1m, đá2x4, mác 350			m3			489,674			114,096			59,376			663,146


			AF.42232			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=2m, đá 1x2, mác 200			m3			435,709			102,669			54,944			593,322


			AF.42233			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=2m, đá 1x2, mác 250			m3			489,569			102,669			54,944			647,182


			AF.42234			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=2m, đá 1x2, mác 300			m3			526,451			102,669			54,944			684,064


			AF.42235			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=2m, đá 1x2, mác 350			m3			510,854			102,669			54,944			668,467


			AF.42236			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=2m, đá 2x4, mác 200			m3			412,764			102,669			54,944			570,377


			AF.42237			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=2m, đá 2x4, mác 250			m3			459,143			102,669			54,944			616,756


			AF.42238			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=2m, đá 2x4, mác 300			m3			493,448			102,669			54,944			651,061


			AF.42239			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=2m, đá 2x4, mác 350			m3			479,518			102,669			54,944			637,131


			AF.42242			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=3m, đá 1x2, mác 200			m3			428,928			92,394			54,944			576,266


			AF.42243			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=3m, đá 1x2, mác 250			m3			482,789			92,394			54,944			630,127


			AF.42244			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=3m, đá 1x2, mác 300			m3			519,671			92,394			54,944			667,009


			AF.42245			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=3m, đá 1x2, mác 350			m3			504,073			92,394			54,944			651,411


			AF.42246			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=3m, đá 2x4, mác 200			m3			405,983			92,394			54,944			553,321


			AF.42247			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=3m, đá 2x4, mác 250			m3			452,363			92,394			54,944			599,701


			AF.42248			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=3m, đá 2x4, mác 300			m3			486,667			92,394			54,944			634,005


			AF.42249			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=3m, đá 2x4, mác 350			m3			472,737			92,394			54,944			620,075


			AF.42252			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=5m, đá 1x2, mác 200			m3			423,851			83,142			48,297			555,290


			AF.42253			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=5m, đá 1x2, mác 250			m3			477,712			83,142			48,297			609,151


			AF.42254			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=5m, đá 1x2, mác 300			m3			514,594			83,142			48,297			646,033


			AF.42255			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=5m, đá 1x2, mác 350			m3			498,996			83,142			48,297			630,435


			AF.42256			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=5m, đá 2x4, mác 200			m3			400,906			83,142			48,297			532,345


			AF.42257			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=5m, đá 2x4, mác 250			m3			447,286			83,142			48,297			578,725


			AF.42258			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=5m, đá 2x4, mác 300			m3			481,590			83,142			48,297			613,029


			AF.42259			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=5m, đá 2x4, mác 350			m3			467,660			83,142			48,297			599,099


			AF.42262			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày >5m, đá 1x2, mác 200			m3			420,462			74,827			43,866			539,155


			AF.42263			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày >5m, đá 1x2, mác 250			m3			474,323			74,827			43,866			593,016


			AF.42264			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày >5m, đá 1x2, mác 300			m3			511,205			74,827			43,866			629,898


			AF.42265			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày >5m, đá 1x2, mác 350			m3			495,607			74,827			43,866			614,300


			AF.42266			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày >5m, đá 2x4, mác 200			m3			397,517			74,827			43,866			516,210


			AF.42267			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày >5m, đá 2x4, mác 250			m3			443,896			74,827			43,866			562,589


			AF.42268			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày >5m, đá 2x4, mác 300			m3			478,201			74,827			43,866			596,894


			AF.42269			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày >5m, đá 2x4, mác 350			m3			464,271			74,827			43,866			582,964


			AF.42312			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=0,45m, đá 1x2, mác 200			m3			495,759			134,988			59,376			690,123


			AF.42313			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=0,45m, đá 1x2, mác 250			m3			549,620			134,988			59,376			743,984


			AF.42314			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=0,45m, đá 1x2, mác 300			m3			586,502			134,988			59,376			780,866


			AF.42315			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=0,45m, đá 1x2, mác 350			m3			570,905			134,988			59,376			765,269


			AF.42316			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=0,45m, đá 2x4, mác 200			m3			472,815			134,988			59,376			667,179


			AF.42317			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=0,45m, đá 2x4, mác 250			m3			519,194			134,988			59,376			713,558


			AF.42318			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=0,45m, đá 2x4, mác 300			m3			553,499			134,988			59,376			747,863


			AF.42319			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=0,45m, đá 2x4, mác 350			m3			539,569			134,988			59,376			733,933


			AF.42322			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=1m, đá 1x2, mác 200			m3			445,865			121,771			59,376			627,012


			AF.42323			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=1m, đá 1x2, mác 250			m3			499,725			121,771			59,376			680,872


			AF.42324			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=1m, đá 1x2, mác 300			m3			536,607			121,771			59,376			717,754


			AF.42325			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=1m, đá 1x2, mác 350			m3			521,010			121,771			59,376			702,157


			AF.42326			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=1m, đá 2x4, mác 200			m3			422,920			121,771			59,376			604,067


			AF.42327			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=1m, đá 2x4, mác 250			m3			469,299			121,771			59,376			650,446


			AF.42328			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=1m, đá 2x4, mác 300			m3			503,604			121,771			59,376			684,751


			AF.42329			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=1m, đá 2x4, mác 350			m3			489,674			121,771			59,376			670,821


			AF.42332			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=2m, đá 1x2, mác 200			m3			435,709			109,576			54,944			600,229


			AF.42333			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=2m, đá 1x2, mác 250			m3			489,569			109,576			54,944			654,089


			AF.42334			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=2m, đá 1x2, mác 300			m3			526,451			109,576			54,944			690,971


			AF.42335			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=2m, đá 1x2, mác 350			m3			510,854			109,576			54,944			675,374


			AF.42336			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=2m, đá 2x4, mác 200			m3			412,764			109,576			54,944			577,284


			AF.42337			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=2m, đá 2x4, mác 250			m3			459,143			109,576			54,944			623,663


			AF.42338			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=2m, đá 2x4, mác 300			m3			493,448			109,576			54,944			657,968


			AF.42339			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=2m, đá 2x4, mác 350			m3			479,518			109,576			54,944			644,038


			AF.42342			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày >2m, đá 1x2, mác 200			m3			428,928			98,619			54,944			582,491


			AF.42343			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày >2m, đá 1x2, mác 250			m3			482,789			98,619			54,944			636,352


			AF.42344			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày >2m, đá 1x2, mác 300			m3			519,671			98,619			54,944			673,234


			AF.42345			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày >2m, đá 1x2, mác 350			m3			504,073			98,619			54,944			657,636


			AF.42346			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày >2m, đá 2x4, mác 200			m3			405,983			98,619			54,944			559,546


			AF.42347			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày >2m, đá 2x4, mác 250			m3			452,363			98,619			54,944			605,926


			AF.42348			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày >2m, đá 2x4, mác 300			m3			486,667			98,619			54,944			640,230


			AF.42349			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày >2m, đá 2x4, mác 350			m3			472,737			98,619			54,944			626,300


			AF.42412			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=0,45m, đá 1x2, mác 200			m3			454,711			100,836			54,944			610,491


			AF.42413			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=0,45m, đá 1x2, mác 250			m3			508,572			100,836			54,944			664,352


			AF.42414			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=0,45m, đá 1x2, mác 300			m3			545,454			100,836			54,944			701,234


			AF.42415			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=0,45m, đá 1x2, mác 350			m3			529,856			100,836			54,944			685,636


			AF.42416			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=0,45m, đá 2x4, mác 200			m3			431,766			100,836			54,944			587,546


			AF.42417			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=0,45m, đá 2x4, mác 250			m3			478,146			100,836			54,944			633,926


			AF.42418			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=0,45m, đá 2x4, mác 300			m3			512,450			100,836			54,944			668,230


			AF.42419			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=0,45m, đá 2x4, mác 350			m3			498,520			100,836			54,944			654,300


			AF.42422			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=1m, đá 1x2, mác 200			m3			428,932			91,285			54,944			575,161


			AF.42423			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=1m, đá 1x2, mác 250			m3			482,793			91,285			54,944			629,022


			AF.42424			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=1m, đá 1x2, mác 300			m3			519,675			91,285			54,944			665,904


			AF.42425			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=1m, đá 1x2, mác 350			m3			504,077			91,285			54,944			650,306


			AF.42426			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=1m, đá 2x4, mác 200			m3			405,987			91,285			54,944			552,216


			AF.42427			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=1m, đá 2x4, mác 250			m3			452,367			91,285			54,944			598,596


			AF.42428			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=1m, đá 2x4, mác 300			m3			486,671			91,285			54,944			632,900


			AF.42429			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=1m, đá 2x4, mác 350			m3			472,741			91,285			54,944			618,970


			AF.42432			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=2m, đá 1x2, mác 200			m3			423,854			82,118			48,297			554,269


			AF.42433			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=2m, đá 1x2, mác 250			m3			477,715			82,118			48,297			608,130


			AF.42434			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=2m, đá 1x2, mác 300			m3			514,597			82,118			48,297			645,012


			AF.42435			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=2m, đá 1x2, mác 350			m3			499,000			82,118			48,297			629,415


			AF.42436			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=2m, đá 2x4, mác 200			m3			400,909			82,118			48,297			531,324


			AF.42437			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=2m, đá 2x4, mác 250			m3			447,289			82,118			48,297			577,704


			AF.42438			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=2m, đá 2x4, mác 300			m3			481,594			82,118			48,297			612,009


			AF.42439			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=2m, đá 2x4, mác 350			m3			467,663			82,118			48,297			598,078


			AF.42442			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày >2m, đá 1x2, mác 200			m3			420,464			73,932			48,297			542,693


			AF.42443			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày >2m, đá 1x2, mác 250			m3			474,325			73,932			48,297			596,554


			AF.42444			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày >2m, đá 1x2, mác 300			m3			511,207			73,932			48,297			633,436


			AF.42445			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày >2m, đá 1x2, mác 350			m3			495,609			73,932			48,297			617,838


			AF.42446			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày >2m, đá 2x4, mác 200			m3			397,519			73,932			48,297			519,748


			AF.42447			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày >2m, đá 2x4, mác 250			m3			443,899			73,932			48,297			566,128


			AF.42448			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày >2m, đá 2x4, mác 300			m3			478,203			73,932			48,297			600,432


			AF.42449			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày >2m, đá 2x4, mác 350			m3			464,273			73,932			48,297			586,502


			AF.42513			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông phía trong thân đập, đá 1x2, mác 200			m3			416,079			36,241			42,923			495,243


			AF.42514			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông phía trong thân đập, đá 1x2, mác 250			m3			470,473			36,241			42,923			549,637


			AF.42515			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông phía trong thân đập, đá 1x2, mác 300			m3			507,720			36,241			42,923			586,884


			AF.42516			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông phía trong thân đập, đá 1x2, mác 350			m3			491,968			36,241			42,923			571,132


			AF.42523			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông mặt cong đập tràn, đá 1x2, mác 200			m3			416,079			137,589			48,780			602,448


			AF.42524			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông mặt cong đập tràn, đá 1x2, mác 250			m3			470,473			137,589			48,780			656,842


			AF.42525			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông mặt cong đập tràn, đá 1x2, mác 300			m3			507,720			137,589			48,780			694,089


			AF.42526			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông mặt cong đập tràn, đá 1x2, mác 350			m3			491,968			137,589			48,780			678,337


			AF.42533			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông mũi phóng, đá 1x2, mác 200			m3			416,079			78,110			42,923			537,112


			AF.42534			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông mũi phóng, đá 1x2, mác 250			m3			470,473			78,110			42,923			591,506


			AF.42535			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông mũi phóng, đá 1x2, mác 300			m3			507,720			78,110			42,923			628,753


			AF.42536			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông mũi phóng, đá 1x2, mác 350			m3			491,968			78,110			42,923			613,001


			AF.42543			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông dốc nước, đá 1x2, mác 200			m3			412,000			65,362			42,923			520,285


			AF.42544			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông dốc nước, đá 1x2, mác 250			m3			465,860			65,362			42,923			574,145


			AF.42545			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông dốc nước, đá 1x2, mác 300			m3			502,743			65,362			42,923			611,028


			AF.42546			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông dốc nước, đá 1x2, mác 350			m3			487,145			65,362			42,923			595,430


			AF.42613			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tháp điều áp, chiều cao <=25m, đá 1x2, mác 200			m3			416,079			181,632			59,376			657,087


			AF.42614			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tháp điều áp, chiều cao <=25m, đá 1x2, mác 250			m3			470,473			181,632			59,376			711,481


			AF.42615			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tháp điều áp, chiều cao <=25m, đá 1x2, mác 300			m3			507,720			181,632			59,376			748,728


			AF.42616			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tháp điều áp, chiều cao <=25m, đá 1x2, mác 350			m3			491,968			181,632			59,376			732,976


			AF.42623			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tháp điều áp , chiều cao >25m, đá 1x2, mác 200			m3			416,079			203,377			66,023			685,479


			AF.42624			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tháp điều áp , chiều cao >25m, đá 1x2, mác 250			m3			470,473			203,377			66,023			739,873


			AF.42625			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tháp điều áp , chiều cao >25m, đá 1x2, mác 300			m3			507,720			203,377			66,023			777,120


			AF.42626			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông tháp điều áp , chiều cao >25m, đá 1x2, mác 350			m3			491,968			203,377			66,023			761,368


			AF.42712			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông mố đỡ, mố néo đường ống áp lực, đá 1x2, mác 200			m3			412,000			84,421			66,023			562,444


			AF.42713			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông mố đỡ, mố néo đường ống áp lực, đá 1x2, mác 250			m3			465,860			84,421			66,023			616,304


			AF.42714			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông mố đỡ, mố néo đường ống áp lực, đá 1x2, mác 300			m3			502,743			84,421			66,023			653,187


			AF.42715			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông mố đỡ, mố néo đường ống áp lực, đá 1x2, mác 350			m3			487,145			84,421			66,023			637,589


			AF.42716			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông mố đỡ, mố néo đường ống áp lực, đá 2x4, mác 200			m3			389,055			84,421			66,023			539,499


			AF.42717			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông mố đỡ, mố néo đường ống áp lực, đá 2x4, mác 250			m3			435,434			84,421			66,023			585,878


			AF.42718			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông mố đỡ, mố néo đường ống áp lực, đá 2x4, mác 300			m3			469,739			84,421			66,023			620,183


			AF.42719			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông mố đỡ, mố néo đường ống áp lực, đá 2x4, mác 350			m3			455,809			84,421			66,023			606,253


			AF.42723			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông bọc đường ống thép áp lực, đá 1x2, mác 200			m3			461,084			112,563			54,944			628,591


			AF.42724			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông bọc đường ống thép áp lực, đá 1x2, mác 250			m3			514,945			112,563			54,944			682,452


			AF.42725			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông bọc đường ống thép áp lực, đá 1x2, mác 300			m3			551,827			112,563			54,944			719,334


			AF.42726			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông bọc đường ống thép áp lực, đá 1x2, mác 350			m3			536,229			112,563			54,944			703,736


			AF.42732			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông đỡ máy phát, đá 1x2, mác 200			m3			416,079			110,634			48,297			575,010


			AF.42733			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông đỡ máy phát, đá 1x2, mác 250			m3			470,473			110,634			48,297			629,404


			AF.42734			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông đỡ máy phát, đá 1x2, mác 300			m3			507,720			110,634			48,297			666,651


			AF.42735			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông đỡ máy phát, đá 1x2, mác 350			m3			491,968			110,634			48,297			650,899


			AF.42736			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông đỡ máy phát, đá 2x4, mác 200			m3			392,907			110,634			48,297			551,838


			AF.42737			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông đỡ máy phát, đá 2x4, mác 250			m3			439,746			110,634			48,297			598,677


			AF.42738			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông đỡ máy phát, đá 2x4, mác 300			m3			474,390			110,634			48,297			633,321


			AF.42739			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông đỡ máy phát, đá 2x4, mác 350			m3			460,322			110,634			48,297			619,253


			AF.42743			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông mái kênh, mái hố xói, đá 1x2, mác 200			m3			412,000			82,700			54,944			549,644


			AF.42744			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông mái kênh, mái hố xói, đá 1x2, mác 250			m3			465,860			82,700			54,944			603,504


			AF.42745			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông mái kênh, mái hố xói, đá 1x2, mác 300			m3			502,743			82,700			54,944			640,387


			AF.42746			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông mái kênh, mái hố xói, đá 1x2, mác 350			m3			487,145			82,700			54,944			624,789


			AF.42753			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông buồng xoắn, đá 1x2, mác 200			m3			441,784			135,076			48,297			625,157


			AF.42754			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông buồng xoắn, đá 1x2, mác 250			m3			495,644			135,076			48,297			679,017


			AF.42755			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông buồng xoắn, đá 1x2, mác 300			m3			532,526			135,076			48,297			715,899


			AF.42756			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông buồng xoắn, đá 1x2, mác 350			m3			516,929			135,076			48,297			700,302


			AF.42763			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông ống hút đá 1x2, mác 200			m3			441,784			111,185			48,297			601,266


			AF.42764			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông ống hút đá 1x2, mác 250			m3			495,644			111,185			48,297			655,126


			AF.42765			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông ống hút đá 1x2, mác 300			m3			532,526			111,185			48,297			692,008


			AF.42766			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông ống hút đá 1x2, mác 350			m3			516,929			111,185			48,297			676,411


			AF.42773			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông sàn dày >=30cm, đá 1x2, mác 200			m3			412,000			67,366			54,944			534,310


			AF.42774			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông sàn dày >=30cm, đá 1x2, mác 250			m3			465,860			67,366			54,944			588,170


			AF.42775			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông sàn dày >=30cm, đá 1x2, mác 300			m3			502,743			67,366			54,944			625,053


			AF.42776			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông sàn dày >=30cm, đá 1x2, mác 350			m3			487,145			67,366			54,944			609,455


			AF.42813			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông cốt liệu lớn Dmax>=80mm, đá 1x2, mác 200			m3			412,000			36,241			79,725			527,966


			AF.42814			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông cốt liệu lớn Dmax>=80mm, đá 1x2, mác 250			m3			465,860			36,241			79,725			581,826


			AF.42815			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông cốt liệu lớn Dmax>=80mm, đá 1x2, mác 300			m3			502,743			36,241			79,725			618,709


			AF.42816			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T, bê tông cốt liệu lớn Dmax>=80mm, đá 1x2, mác 350			m3			487,145			36,241			79,725			603,111


			AF.42913			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông chèn (khe van, khe phai, khe lưới chắn rác, mố đỡ, gối van), đá 1x2, mác 200			m3			557,557			543,192			63,096			1,163,845


			AF.42914			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông chèn (khe van, khe phai, khe lưới chắn rác, mố đỡ, gối van), đá 1x2, mác 250			m3			611,417			543,192			63,096			1,217,705


			AF.42915			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông chèn (khe van, khe phai, khe lưới chắn rác, mố đỡ, gối van), đá 1x2, mác 300			m3			648,300			543,192			63,096			1,254,588


			AF.42916			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25T, bê tông chèn (khe van, khe phai, khe lưới chắn rác, mố đỡ, gối van), đá 1x2, mác 350			m3			632,702			543,192			63,096			1,238,990


			AF.43111			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông lót móng, lấp đầy, mác 100			m3			269,476			14,945			49,941			334,362


			AF.43112			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông lót móng, lấp đầy, mác 150			m3			307,361			14,945			49,941			372,247


			AF.43122			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông bản đáy, đá 1x2, mác 150			m3			331,943			40,902			56,815			429,660


			AF.43123			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông bản đáy, đá 1x2, mác 200			m3			416,079			40,902			56,815			513,796


			AF.43124			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông bản đáy, đá 1x2, mác 250			m3			470,473			40,902			56,815			568,190


			AF.43125			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông bản đáy, đá 1x2, mác 300			m3			507,720			40,902			56,815			605,437


			AF.43126			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông bản đáy, đá 2x4, mác 150			m3			313,508			40,902			56,815			411,225


			AF.43127			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông bản đáy, đá 2x4, mác 200			m3			392,907			40,902			56,815			490,624


			AF.43128			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông bản đáy, đá 2x4, mác 250			m3			439,746			40,902			56,815			537,463


			AF.43129			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông bản đáy, đá 2x4, mác 300			m3			474,390			40,902			56,815			572,107


			AF.43132			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông nền, đá 1x2, mác 150			m3			330,292			22,811			49,803			402,906


			AF.43133			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông nền, đá 1x2, mác 200			m3			414,010			22,811			49,803			486,624


			AF.43134			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông nền, đá 1x2, mác 250			m3			468,133			22,811			49,803			540,747


			AF.43135			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông nền, đá 1x2, mác 300			m3			505,195			22,811			49,803			577,809


			AF.43136			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông nền, đá 2x4, mác 150			m3			311,949			22,811			49,803			384,563


			AF.43137			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông nền, đá 2x4, mác 200			m3			390,953			22,811			49,803			463,567


			AF.43138			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông nền, đá 2x4, mác 250			m3			437,559			22,811			49,803			510,173


			AF.43139			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông nền, đá 2x4, mác 300			m3			472,031			22,811			49,803			544,645


			AF.43212			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=0,45m, đá 1x2, mác 200			m3			495,759			126,034			75,939			697,732


			AF.43213			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=0,45m, đá 1x2, mác 250			m3			549,620			126,034			75,939			751,593


			AF.43214			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=0,45m, đá 1x2, mác 300			m3			586,502			126,034			75,939			788,475


			AF.43215			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=0,45m, đá 1x2, mác 350			m3			570,905			126,034			75,939			772,878


			AF.43216			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=0,45m, đá 2x4, mác 200			m3			472,815			126,034			75,939			674,788


			AF.43217			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=0,45m, đá 2x4, mác 250			m3			519,194			126,034			75,939			721,167


			AF.43218			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=0,45m, đá 2x4, mác 300			m3			553,499			126,034			75,939			755,472


			AF.43219			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=0,45m, đá 2x4, mác 350			m3			539,569			126,034			75,939			741,542


			AF.43222			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=1m, đá 1x2, mác 200			m3			445,865			114,096			75,939			635,900


			AF.43223			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=1m, đá 1x2, mác 250			m3			499,725			114,096			75,939			689,760


			AF.43224			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=1m, đá 1x2, mác 300			m3			536,607			114,096			75,939			726,642


			AF.43225			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=1m, đá 1x2, mác 350			m3			521,010			114,096			75,939			711,045


			AF.43226			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=1m, đá2x4, mác 200			m3			422,920			114,096			75,939			612,955


			AF.43227			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=1m, đá2x4, mác 250			m3			469,299			114,096			75,939			659,334


			AF.43228			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=1m, đá2x4, mác 300			m3			503,604			114,096			75,939			693,639


			AF.43229			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=1m, đá2x4, mác 350			m3			489,674			114,096			75,939			679,709


			AF.43232			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=2m, đá 1x2, mác 200			m3			435,709			102,669			69,064			607,442


			AF.43233			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=2m, đá 1x2, mác 250			m3			489,569			102,669			69,064			661,302


			AF.43234			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=2m, đá 1x2, mác 300			m3			526,451			102,669			69,064			698,184


			AF.43235			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=2m, đá 1x2, mác 350			m3			510,854			102,669			69,064			682,587


			AF.43236			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=2m, đá 2x4, mác 200			m3			412,764			102,669			69,064			584,497


			AF.43237			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=2m, đá 2x4, mác 250			m3			459,143			102,669			69,064			630,876


			AF.43238			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=2m, đá 2x4, mác 300			m3			493,448			102,669			69,064			665,181


			AF.43239			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=2m, đá 2x4, mác 350			m3			479,518			102,669			69,064			651,251


			AF.43242			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=3m, đá 1x2, mác 200			m3			428,928			92,394			69,064			590,386


			AF.43243			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=3m, đá 1x2, mác 250			m3			482,789			92,394			69,064			644,247


			AF.43244			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=3m, đá 1x2, mác 300			m3			519,671			92,394			69,064			681,129


			AF.43245			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=3m, đá 1x2, mác 350			m3			504,073			92,394			69,064			665,531


			AF.43246			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=3m, đá 2x4, mác 200			m3			405,983			92,394			69,064			567,441


			AF.43247			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=3m, đá 2x4, mác 250			m3			452,363			92,394			69,064			613,821


			AF.43248			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=3m, đá 2x4, mác 300			m3			486,667			92,394			69,064			648,125


			AF.43249			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=3m, đá 2x4, mác 350			m3			472,737			92,394			69,064			634,195


			AF.43252			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=5m, đá 1x2, mác 200			m3			423,851			83,142			62,190			569,183


			AF.43253			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=5m, đá 1x2, mác 250			m3			477,712			83,142			62,190			623,044


			AF.43254			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=5m, đá 1x2, mác 300			m3			514,594			83,142			62,190			659,926


			AF.43255			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=5m, đá 1x2, mác 350			m3			498,996			83,142			62,190			644,328


			AF.43256			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=5m, đá 2x4, mác 200			m3			400,906			83,142			62,190			546,238


			AF.43257			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=5m, đá 2x4, mác 250			m3			447,286			83,142			62,190			592,618


			AF.43258			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=5m, đá 2x4, mác 300			m3			481,590			83,142			62,190			626,922


			AF.43259			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=5m, đá 2x4, mác 350			m3			467,660			83,142			62,190			612,992


			AF.43262			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày >5m, đá 1x2, mác 200			m3			420,462			74,827			55,315			550,604


			AF.43263			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày >5m, đá 1x2, mác 250			m3			474,323			74,827			55,315			604,465


			AF.43264			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày >5m, đá 1x2, mác 300			m3			511,205			74,827			55,315			641,347


			AF.43265			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày >5m, đá 1x2, mác 350			m3			495,607			74,827			55,315			625,749


			AF.43266			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày >5m, đá 2x4, mác 200			m3			397,517			74,827			55,315			527,659


			AF.43267			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày >5m, đá 2x4, mác 250			m3			443,896			74,827			55,315			574,038


			AF.43268			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày >5m, đá 2x4, mác 300			m3			478,201			74,827			55,315			608,343


			AF.43269			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày >5m, đá 2x4, mác 350			m3			464,271			74,827			55,315			594,413


			AF.43312			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=0,45m, đá 1x2, mác 200			m3			495,759			134,988			75,939			706,686


			AF.43313			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=0,45m, đá 1x2, mác 250			m3			549,620			134,988			75,939			760,547


			AF.43314			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=0,45m, đá 1x2, mác 300			m3			586,502			134,988			75,939			797,429


			AF.43315			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=0,45m, đá 1x2, mác 350			m3			570,905			134,988			75,939			781,832


			AF.43316			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=0,45m, đá 2x4, mác 200			m3			472,815			134,988			75,939			683,742


			AF.43317			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=0,45m, đá 2x4, mác 250			m3			519,194			134,988			75,939			730,121


			AF.43318			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=0,45m, đá 2x4, mác 300			m3			553,499			134,988			75,939			764,426


			AF.43319			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=0,45m, đá 2x4, mác 350			m3			539,569			134,988			75,939			750,496


			AF.43322			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=1m, đá 1x2, mác 200			m3			445,865			121,771			75,939			643,575


			AF.43323			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=1m, đá 1x2, mác 250			m3			499,725			121,771			75,939			697,435


			AF.43324			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=1m, đá 1x2, mác 300			m3			536,607			121,771			75,939			734,317


			AF.43325			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=1m, đá 1x2, mác 350			m3			521,010			121,771			75,939			718,720


			AF.43326			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=1m, đá 2x4, mác 200			m3			422,920			121,771			75,939			620,630


			AF.43327			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=1m, đá 2x4, mác 250			m3			469,299			121,771			75,939			667,009


			AF.43328			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=1m, đá 2x4, mác 300			m3			503,604			121,771			75,939			701,314


			AF.43329			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=1m, đá 2x4, mác 350			m3			489,674			121,771			75,939			687,384


			AF.43332			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=2m, đá 1x2, mác 200			m3			435,709			109,576			69,064			614,349


			AF.43333			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=2m, đá 1x2, mác 250			m3			489,569			109,576			69,064			668,209


			AF.43334			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=2m, đá 1x2, mác 300			m3			526,451			109,576			69,064			705,091


			AF.43335			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=2m, đá 1x2, mác 350			m3			510,854			109,576			69,064			689,494


			AF.43336			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=2m, đá 2x4, mác 200			m3			412,764			109,576			69,064			591,404


			AF.43337			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=2m, đá 2x4, mác 250			m3			459,143			109,576			69,064			637,783


			AF.43338			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=2m, đá 2x4, mác 300			m3			493,448			109,576			69,064			672,088


			AF.43339			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=2m, đá 2x4, mác 350			m3			479,518			109,576			69,064			658,158


			AF.43342			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày >2m, đá 1x2, mác 200			m3			428,928			98,619			69,064			596,611


			AF.43343			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày >2m, đá 1x2, mác 250			m3			482,789			98,619			69,064			650,472


			AF.43344			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày >2m, đá 1x2, mác 300			m3			519,671			98,619			69,064			687,354


			AF.43345			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày >2m, đá 1x2, mác 350			m3			504,073			98,619			69,064			671,756


			AF.43346			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày >2m, đá 2x4, mác 200			m3			405,983			98,619			69,064			573,666


			AF.43347			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày >2m, đá 2x4, mác 250			m3			452,363			98,619			69,064			620,046


			AF.43348			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày >2m, đá 2x4, mác 300			m3			486,667			98,619			69,064			654,350


			AF.43349			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày >2m, đá 2x4, mác 350			m3			472,737			98,619			69,064			640,420


			AF.43412			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=0,45m, đá 1x2, mác 200			m3			454,711			100,836			69,064			624,611


			AF.43413			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=0,45m, đá 1x2, mác 250			m3			508,572			100,836			69,064			678,472


			AF.43414			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=0,45m, đá 1x2, mác 300			m3			545,454			100,836			69,064			715,354


			AF.43415			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=0,45m, đá 1x2, mác 350			m3			529,856			100,836			69,064			699,756


			AF.43416			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=0,45m, đá 2x4, mác 200			m3			431,766			100,836			69,064			601,666


			AF.43417			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=0,45m, đá 2x4, mác 250			m3			478,146			100,836			69,064			648,046


			AF.43418			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=0,45m, đá 2x4, mác 300			m3			512,450			100,836			69,064			682,350


			AF.43419			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=0,45m, đá 2x4, mác 350			m3			498,520			100,836			69,064			668,420


			AF.43422			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=1m, đá 1x2, mác 200			m3			428,932			91,285			69,064			589,281


			AF.43423			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=1m, đá 1x2, mác 250			m3			482,793			91,285			69,064			643,142


			AF.43424			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=1m, đá 1x2, mác 300			m3			519,675			91,285			69,064			680,024


			AF.43425			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=1m, đá 1x2, mác 350			m3			504,077			91,285			69,064			664,426


			AF.43426			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=1m, đá 2x4, mác 200			m3			405,987			91,285			69,064			566,336


			AF.43427			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=1m, đá 2x4, mác 250			m3			452,367			91,285			69,064			612,716


			AF.43428			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=1m, đá 2x4, mác 300			m3			486,671			91,285			69,064			647,020


			AF.43429			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=1m, đá 2x4, mác 350			m3			472,741			91,285			69,064			633,090


			AF.43432			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=2m, đá 1x2, mác 200			m3			423,854			82,118			62,190			568,162


			AF.43433			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=2m, đá 1x2, mác 250			m3			477,715			82,118			62,190			622,023


			AF.43434			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=2m, đá 1x2, mác 300			m3			514,597			82,118			62,190			658,905


			AF.43435			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=2m, đá 1x2, mác 350			m3			499,000			82,118			62,190			643,308


			AF.43436			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=2m, đá 2x4, mác 200			m3			400,909			82,118			62,190			545,217


			AF.43437			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=2m, đá 2x4, mác 250			m3			447,289			82,118			62,190			591,597


			AF.43438			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=2m, đá 2x4, mác 300			m3			481,594			82,118			62,190			625,902


			AF.43439			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=2m, đá 2x4, mác 350			m3			467,663			82,118			62,190			611,971


			AF.43442			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày >2m, đá 1x2, mác 200			m3			420,464			73,932			62,190			556,586


			AF.43443			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày >2m, đá 1x2, mác 250			m3			474,325			73,932			62,190			610,447


			AF.43444			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày >2m, đá 1x2, mác 300			m3			511,207			73,932			62,190			647,329


			AF.43445			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày >2m, đá 1x2, mác 350			m3			495,609			73,932			62,190			631,731


			AF.43446			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày >2m, đá 2x4, mác 200			m3			397,519			73,932			62,190			533,641


			AF.43447			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày >2m, đá 2x4, mác 250			m3			443,899			73,932			62,190			580,021


			AF.43448			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày >2m, đá 2x4, mác 300			m3			478,203			73,932			62,190			614,325


			AF.43449			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày >2m, đá 2x4, mác 350			m3			464,273			73,932			62,190			600,395


			AF.43513			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông phía trong thân đập, đá 1x2, mác 200			m3			416,079			36,241			56,815			509,135


			AF.43514			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông phía trong thân đập, đá 1x2, mác 250			m3			470,473			36,241			56,815			563,529


			AF.43515			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông phía trong thân đập, đá 1x2, mác 300			m3			507,720			36,241			56,815			600,776


			AF.43516			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông phía trong thân đập, đá 1x2, mác 350			m3			491,968			36,241			56,815			585,024


			AF.43523			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông mặt cong đập tràn, đá 1x2, mác 200			m3			416,079			137,589			62,812			616,480


			AF.43524			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông mặt cong đập tràn, đá 1x2, mác 250			m3			470,473			137,589			62,812			670,874


			AF.43525			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông mặt cong đập tràn, đá 1x2, mác 300			m3			507,720			137,589			62,812			708,121


			AF.43526			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông mặt cong đập tràn, đá 1x2, mác 350			m3			491,968			137,589			62,812			692,369


			AF.43533			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông mũi phóng, đá 1x2, mác 200			m3			416,079			78,110			56,815			551,004


			AF.43534			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông mũi phóng, đá 1x2, mác 250			m3			470,473			78,110			56,815			605,398


			AF.43535			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông mũi phóng, đá 1x2, mác 300			m3			507,720			78,110			56,815			642,645


			AF.43536			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông mũi phóng, đá 1x2, mác 350			m3			491,968			78,110			56,815			626,893


			AF.43543			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông dốc nước, đá 1x2, mác 200			m3			412,000			65,362			56,815			534,177


			AF.43544			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông dốc nước, đá 1x2, mác 250			m3			465,860			65,362			56,815			588,037


			AF.43545			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông dốc nước, đá 1x2, mác 300			m3			502,743			65,362			56,815			624,920


			AF.43546			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông dốc nước, đá 1x2, mác 350			m3			487,145			65,362			56,815			609,322


			AF.43613			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tháp điều áp, chiều cao <=25m, đá 1x2, mác 200			m3			412,000			181,632			75,939			669,571


			AF.43614			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tháp điều áp, chiều cao <=25m, đá 1x2, mác 250			m3			465,860			181,632			75,939			723,431


			AF.43615			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tháp điều áp, chiều cao <=25m, đá 1x2, mác 300			m3			502,743			181,632			75,939			760,314


			AF.43616			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tháp điều áp, chiều cao <=25m, đá 1x2, mác 350			m3			487,145			181,632			75,939			744,716


			AF.43623			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tháp điều áp , chiều cao >25m, đá 1x2, mác 200			m3			412,000			203,377			86,251			701,628


			AF.43624			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tháp điều áp , chiều cao >25m, đá 1x2, mác 250			m3			465,860			203,377			86,251			755,488


			AF.43625			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tháp điều áp , chiều cao >25m, đá 1x2, mác 300			m3			502,743			203,377			86,251			792,371


			AF.43626			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tháp điều áp , chiều cao >25m, đá 1x2, mác 350			m3			487,145			203,377			86,251			776,773


			AF.43712			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông mố đỡ, mố néo đường ống áp lực, đá 1x2, mác 200			m3			412,000			84,421			86,251			582,672


			AF.43713			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông mố đỡ, mố néo đường ống áp lực, đá 1x2, mác 250			m3			465,860			84,421			86,251			636,532


			AF.43714			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông mố đỡ, mố néo đường ống áp lực, đá 1x2, mác 300			m3			502,743			84,421			86,251			673,415


			AF.43715			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông mố đỡ, mố néo đường ống áp lực, đá 1x2, mác 350			m3			487,145			84,421			86,251			657,817


			AF.43716			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông mố đỡ, mố néo đường ống áp lực, đá 2x4, mác 200			m3			389,055			84,421			86,251			559,727


			AF.43717			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông mố đỡ, mố néo đường ống áp lực, đá 2x4, mác 250			m3			435,434			84,421			86,251			606,106


			AF.43718			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông mố đỡ, mố néo đường ống áp lực, đá 2x4, mác 300			m3			469,739			84,421			86,251			640,411


			AF.43719			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông mố đỡ, mố néo đường ống áp lực, đá 2x4, mác 350			m3			455,809			84,421			86,251			626,481


			AF.43723			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông bọc đường ống thép áp lực, đá 1x2, mác 200			m3			461,084			112,563			69,064			642,711


			AF.43724			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông bọc đường ống thép áp lực, đá 1x2, mác 250			m3			514,945			112,563			69,064			696,572


			AF.43725			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông bọc đường ống thép áp lực, đá 1x2, mác 300			m3			551,827			112,563			69,064			733,454


			AF.43726			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông bọc đường ống thép áp lực, đá 1x2, mác 350			m3			536,229			112,563			69,064			717,856


			AF.43732			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông đỡ máy phát, đá 1x2, mác 200			m3			416,079			110,634			62,190			588,903


			AF.43733			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông đỡ máy phát, đá 1x2, mác 250			m3			470,473			110,634			62,190			643,297


			AF.43734			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông đỡ máy phát, đá 1x2, mác 300			m3			507,720			110,634			62,190			680,544


			AF.43735			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông đỡ máy phát, đá 1x2, mác 350			m3			491,968			110,634			62,190			664,792


			AF.43736			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông đỡ máy phát, đá 2x4, mác 200			m3			392,907			110,634			62,190			565,731


			AF.43737			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông đỡ máy phát, đá 2x4, mác 250			m3			439,746			110,634			62,190			612,570


			AF.43738			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông đỡ máy phát, đá 2x4, mác 300			m3			474,390			110,634			62,190			647,214


			AF.43739			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông đỡ máy phát, đá 2x4, mác 350			m3			460,322			110,634			62,190			633,146


			AF.43743			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông mái kênh, mái hố xói, đá 1x2, mác 200			m3			412,000			82,700			69,064			563,764


			AF.43744			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông mái kênh, mái hố xói, đá 1x2, mác 250			m3			465,860			82,700			69,064			617,624


			AF.43745			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông mái kênh, mái hố xói, đá 1x2, mác 300			m3			502,743			82,700			69,064			654,507


			AF.43746			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông mái kênh, mái hố xói, đá 1x2, mác 350			m3			487,145			82,700			69,064			638,909


			AF.43753			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông buồng xoắn, đá 1x2, mác 200			m3			441,784			135,076			62,190			639,050


			AF.43754			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông buồng xoắn, đá 1x2, mác 250			m3			495,644			135,076			62,190			692,910


			AF.43755			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông buồng xoắn, đá 1x2, mác 300			m3			532,526			135,076			62,190			729,792


			AF.43756			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông buồng xoắn, đá 1x2, mác 350			m3			516,929			135,076			62,190			714,195


			AF.43763			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông ống hút đá 1x2, mác 200			m3			441,784			111,185			62,190			615,159


			AF.43764			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông ống hút đá 1x2, mác 250			m3			495,644			111,185			62,190			669,019


			AF.43765			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông ống hút đá 1x2, mác 300			m3			532,526			111,185			62,190			705,901


			AF.43766			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông ống hút đá 1x2, mác 350			m3			516,929			111,185			62,190			690,304


			AF.43773			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông sàn dày >=30cm, đá 1x2, mác 200			m3			412,000			67,366			69,064			548,430


			AF.43774			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông sàn dày >=30cm, đá 1x2, mác 250			m3			465,860			67,366			69,064			602,290


			AF.43775			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông sàn dày >=30cm, đá 1x2, mác 300			m3			502,743			67,366			69,064			639,173


			AF.43776			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông sàn dày >=30cm, đá 1x2, mác 350			m3			487,145			67,366			69,064			623,575


			AF.43813			Bê tông cốt liệu lớn Dmax >=80mm, đá 1x2, mác 200			m3			412,000			36,241			93,618			541,859


			AF.43814			Bê tông cốt liệu lớn Dmax >=80mm, đá 1x2, mác 250			m3			465,860			36,241			93,618			595,719


			AF.43815			Bê tông cốt liệu lớn Dmax >=80mm, đá 1x2, mác 300			m3			502,743			36,241			93,618			632,602


			AF.43816			Bê tông cốt liệu lớn Dmax >=80mm, đá 1x2, mác 350			m3			487,145			36,241			93,618			617,004


			AF.43913			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông chèn (khe van, khe phai, khe lưới chắn rác, mố đỡ, gối van), đá 1x2, mác 200			m3			557,557			543,192			83,097			1,183,846


			AF.43914			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông chèn (khe van, khe phai, khe lưới chắn rác, mố đỡ, gối van), đá 1x2, mác 250			m3			611,417			543,192			83,097			1,237,706


			AF.43915			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông chèn (khe van, khe phai, khe lưới chắn rác, mố đỡ, gối van), đá 1x2, mác 300			m3			648,300			543,192			83,097			1,274,589


			AF.43916			Bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông chèn (khe van, khe phai, khe lưới chắn rác, mố đỡ, gối van), đá 1x2, mác 350			m3			632,702			543,192			83,097			1,258,991


			AF.44112			Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông lót móng, lấp đầy, mác 150			m3			329,505			14,945			37,210			381,660


			AF.44113			Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông lót móng, lấp đầy, mác 200			m3			414,872			14,945			37,210			467,027


			AF.44122			Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông bản đáy, đá 1x2, mác 150			m3			336,095			40,902			37,210			414,207


			AF.44123			Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông bản đáy, đá 1x2, mác 200			m3			423,170			40,902			37,210			501,282


			AF.44124			Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông bản đáy, đá 1x2, mác 250			m3			479,207			40,902			37,210			557,319


			AF.44125			Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông bản đáy, đá 1x2, mác 300			m3			532,613			40,902			37,210			610,725


			AF.44132			Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông nền, đá 1x2, mác 150			m3			336,079			22,811			37,070			395,960


			AF.44133			Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông nền, đá 1x2, mác 200			m3			423,149			22,811			37,070			483,030


			AF.44134			Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông nền, đá 1x2, mác 250			m3			479,184			22,811			37,070			539,065


			AF.44135			Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông nền, đá 1x2, mác 300			m3			532,587			22,811			37,070			592,468


			AF.44213			Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=0,45m, đá 1x2, mác 200			m3			502,780			126,034			42,692			671,506


			AF.44214			Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=0,45m, đá 1x2, mác 250			m3			558,268			126,034			42,692			726,994


			AF.44215			Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=0,45m, đá 1x2, mác 300			m3			611,151			126,034			42,692			779,877


			AF.44216			Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=0,45m, đá 1x2, mác 350			m3			579,334			126,034			42,692			748,060


			AF.44223			Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=1m, đá 1x2, mác 200			m3			452,885			114,096			42,692			609,673


			AF.44224			Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=1m, đá 1x2, mác 250			m3			508,373			114,096			42,692			665,161


			AF.44225			Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=1m, đá 1x2, mác 300			m3			561,256			114,096			42,692			718,044


			AF.44226			Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=1m, đá 1x2, mác 350			m3			529,439			114,096			42,692			686,227


			AF.44233			Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=2m, đá 1x2, mác 200			m3			442,730			102,669			42,692			588,091


			AF.44234			Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=2m, đá 1x2, mác 250			m3			498,217			102,669			42,692			643,578


			AF.44235			Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=2m, đá 1x2, mác 300			m3			551,100			102,669			42,692			696,461


			AF.44236			Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=2m, đá 1x2, mác 350			m3			519,283			102,669			42,692			664,644


			AF.44243			Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=3m, đá 1x2, mác 200			m3			435,949			92,394			42,692			571,035


			AF.44244			Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=3m, đá 1x2, mác 250			m3			491,437			92,394			42,692			626,523


			AF.44245			Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=3m, đá 1x2, mác 300			m3			544,319			92,394			42,692			679,405


			AF.44246			Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=3m, đá 1x2, mác 350			m3			512,503			92,394			42,692			647,589


			AF.44253			Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=5m, đá 1x2, mác 200			m3			430,872			83,142			42,692			556,706


			AF.44254			Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=5m, đá 1x2, mác 250			m3			486,360			83,142			42,692			612,194


			AF.44255			Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=5m, đá 1x2, mác 300			m3			539,243			83,142			42,692			665,077


			AF.44256			Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <=5m, đá 1x2, mác 350			m3			507,426			83,142			42,692			633,260


			AF.44263			Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày >5m, đá 1x2, mác 200			m3			427,483			74,827			42,692			545,002


			AF.44264			Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày >5m, đá 1x2, mác 250			m3			482,971			74,827			42,692			600,490


			AF.44265			Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày >5m, đá 1x2, mác 300			m3			535,853			74,827			42,692			653,372


			AF.44266			Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày >5m, đá 1x2, mác 350			m3			504,037			74,827			42,692			621,556


			AF.44313			Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=0,45m, đá 1x2, mác 200			m3			502,780			134,988			42,692			680,460


			AF.44314			Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=0,45m, đá 1x2, mác 250			m3			558,268			134,988			42,692			735,948


			AF.44315			Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=0,45m, đá 1x2, mác 300			m3			611,151			134,988			42,692			788,831


			AF.44316			Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=0,45m, đá 1x2, mác 350			m3			579,334			134,988			42,692			757,014


			AF.44323			Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=1m, đá 1x2, mác 200			m3			452,885			121,771			42,692			617,348


			AF.44324			Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=1m, đá 1x2, mác 250			m3			508,373			121,771			42,692			672,836


			AF.44325			Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=1m, đá 1x2, mác 300			m3			561,256			121,771			42,692			725,719


			AF.44326			Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=1m, đá 1x2, mác 350			m3			529,439			121,771			42,692			693,902


			AF.44333			Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=2m, đá 1x2, mác 200			m3			442,730			109,576			42,692			594,998


			AF.44334			Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=2m, đá 1x2, mác 250			m3			498,217			109,576			42,692			650,485


			AF.44335			Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=2m, đá 1x2, mác 300			m3			551,100			109,576			42,692			703,368


			AF.44336			Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày <=2m, đá 1x2, mác 350			m3			519,283			109,576			42,692			671,551


			AF.44343			Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày >2m, đá 1x2, mác 200			m3			435,949			98,619			42,692			577,260


			AF.44344			Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày >2m, đá 1x2, mác 250			m3			491,437			98,619			42,692			632,748


			AF.44345			Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày >2m, đá 1x2, mác 300			m3			544,319			98,619			42,692			685,630


			AF.44346			Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường trụ pin, trụ biên, chiều dày >2m, đá 1x2, mác 350			m3			512,503			98,619			42,692			653,814


			AF.44413			Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=0,45m, đá 1x2, mác 200			m3			461,732			100,836			42,692			605,260


			AF.44414			Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=0,45m, đá 1x2, mác 250			m3			517,220			100,836			42,692			660,748


			AF.44415			Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=0,45m, đá 1x2, mác 300			m3			570,103			100,836			42,692			713,631


			AF.44416			Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=0,45m, đá 1x2, mác 350			m3			538,286			100,836			42,692			681,814


			AF.44423			Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=1m, đá 1x2, mác 200			m3			435,953			91,285			42,692			569,930


			AF.44424			Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=1m, đá 1x2, mác 250			m3			491,441			91,285			42,692			625,418


			AF.44425			Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=1m, đá 1x2, mác 300			m3			544,324			91,285			42,692			678,301


			AF.44426			Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=1m, đá 1x2, mác 350			m3			512,507			91,285			42,692			646,484


			AF.44433			Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=2m, đá 1x2, mác 200			m3			430,875			82,118			42,692			555,685


			AF.44434			Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=2m, đá 1x2, mác 250			m3			486,363			82,118			42,692			611,173


			AF.44435			Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=2m, đá 1x2, mác 300			m3			539,246			82,118			42,692			664,056


			AF.44436			Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày <=2m, đá 1x2, mác 350			m3			507,429			82,118			42,692			632,239


			AF.44443			Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày >2m, đá 1x2, mác 200			m3			427,485			73,932			42,692			544,109


			AF.44444			Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày >2m, đá 1x2, mác 250			m3			482,973			73,932			42,692			599,597


			AF.44445			Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày >2m, đá 1x2, mác 300			m3			535,855			73,932			42,692			652,479


			AF.44446			Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông tường thượng lưu đập, chiều dày >2m, đá 1x2, mác 350			m3			504,039			73,932			42,692			620,663


			AF.44513			Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông phía trong thân đập, đá 1x2, mác 200			m3			423,170			36,241			37,210			496,621


			AF.44514			Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông phía trong thân đập, đá 1x2, mác 250			m3			479,207			36,241			37,210			552,658


			AF.44515			Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông phía trong thân đập, đá 1x2, mác 300			m3			532,613			36,241			37,210			606,064


			AF.44516			Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông phía trong thân đập, đá 1x2, mác 350			m3			500,481			36,241			37,210			573,932


			AF.44523			Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông mặt cong đập tràn, đá 1x2, mác 200			m3			423,170			137,589			42,692			603,451


			AF.44524			Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông mặt cong đập tràn, đá 1x2, mác 250			m3			479,207			137,589			42,692			659,488


			AF.44525			Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông mặt cong đập tràn, đá 1x2, mác 300			m3			532,613			137,589			42,692			712,894


			AF.44526			Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông mặt cong đập tràn, đá 1x2, mác 350			m3			500,481			137,589			42,692			680,762


			AF.44533			Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông mũi phóng, đá 1x2, mác 200			m3			423,170			78,110			37,210			538,490


			AF.44534			Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông mũi phóng, đá 1x2, mác 250			m3			479,207			78,110			37,210			594,527


			AF.44535			Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông mũi phóng, đá 1x2, mác 300			m3			532,613			78,110			37,210			647,933


			AF.44536			Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông mũi phóng, đá 1x2, mác 350			m3			500,481			78,110			37,210			615,801


			AF.44543			Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông dốc nước, đá 1x2, mác 200			m3			419,021			65,362			37,210			521,593


			AF.44544			Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông dốc nước, đá 1x2, mác 250			m3			474,509			65,362			37,210			577,081


			AF.44545			Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông dốc nước, đá 1x2, mác 300			m3			527,391			65,362			37,210			629,963


			AF.44546			Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông dốc nước, đá 1x2, mác 350			m3			495,575			65,362			37,210			598,147


			AF.44613			Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông tháp điều áp, chiều cao <=25m, đá 1x2, mác 200			m3			419,021			181,632			42,692			643,345


			AF.44614			Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông tháp điều áp, chiều cao <=25m, đá 1x2, mác 250			m3			474,509			181,632			42,692			698,833


			AF.44615			Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông tháp điều áp, chiều cao <=25m, đá 1x2, mác 300			m3			527,391			181,632			42,692			751,715


			AF.44616			Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông tháp điều áp, chiều cao <=25m, đá 1x2, mác 350			m3			495,575			181,632			42,692			719,899


			AF.44623			Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông tháp điều áp , chiều cao >25m, đá 1x2, mác 200			m3			419,021			203,377			48,231			670,629


			AF.44624			Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông tháp điều áp , chiều cao >25m, đá 1x2, mác 250			m3			474,509			203,377			48,231			726,117


			AF.44625			Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông tháp điều áp , chiều cao >25m, đá 1x2, mác 300			m3			527,391			203,377			48,231			778,999


			AF.44626			Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông tháp điều áp , chiều cao >25m, đá 1x2, mác 350			m3			495,575			203,377			48,231			747,183


			AF.44713			Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông mố đỡ, mố néo đường ống áp lực, đá 1x2, mác 200			m3			419,021			84,421			42,692			546,134


			AF.44714			Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông mố đỡ, mố néo đường ống áp lực, đá 1x2, mác 250			m3			474,509			84,421			42,692			601,622


			AF.44715			Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông mố đỡ, mố néo đường ống áp lực, đá 1x2, mác 300			m3			527,391			84,421			42,692			654,504


			AF.44716			Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông mố đỡ, mố néo đường ống áp lực, đá 1x2, mác 350			m3			495,575			84,421			42,692			622,688


			AF.44723			Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông bọc đường ống thép áp lực, đá 1x2, mác 200			m3			468,105			112,563			42,692			623,360


			AF.44724			Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông bọc đường ống thép áp lực, đá 1x2, mác 250			m3			523,593			112,563			42,692			678,848


			AF.44725			Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông bọc đường ống thép áp lực, đá 1x2, mác 300			m3			576,475			112,563			42,692			731,730


			AF.44726			Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông bọc đường ống thép áp lực, đá 1x2, mác 350			m3			544,659			112,563			42,692			699,914


			AF.44733			Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông đỡ máy phát, đá 1x2, mác 200			m3			423,170			110,634			42,692			576,496


			AF.44734			Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông đỡ máy phát, đá 1x2, mác 250			m3			479,207			110,634			42,692			632,533


			AF.44735			Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông đỡ máy phát, đá 1x2, mác 300			m3			532,613			110,634			42,692			685,939


			AF.44736			Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông đỡ máy phát, đá 1x2, mác 350			m3			500,481			110,634			42,692			653,807


			AF.44743			Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông mái kênh, mái hố xói, đá 1x2, mác 200			m3			419,021			82,700			42,692			544,413


			AF.44744			Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông mái kênh, mái hố xói, đá 1x2, mác 250			m3			474,509			82,700			42,692			599,901


			AF.44745			Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông mái kênh, mái hố xói, đá 1x2, mác 300			m3			527,391			82,700			42,692			652,783


			AF.44746			Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông mái kênh, mái hố xói, đá 1x2, mác 350			m3			495,575			82,700			42,692			620,967


			AF.44753			Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông buồng xoắn, đá 1x2, mác 200			m3			448,805			135,076			42,692			626,573


			AF.44754			Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông buồng xoắn, đá 1x2, mác 250			m3			504,292			135,076			42,692			682,060


			AF.44755			Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông buồng xoắn, đá 1x2, mác 300			m3			557,175			135,076			42,692			734,943


			AF.44756			Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông buồng xoắn, đá 1x2, mác 350			m3			525,358			135,076			42,692			703,126


			AF.44763			Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông ống hút đá 1x2, mác 200			m3			448,805			111,185			42,692			602,682


			AF.44764			Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông ống hút đá 1x2, mác 250			m3			504,292			111,185			42,692			658,169


			AF.44765			Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông ống hút đá 1x2, mác 300			m3			557,175			111,185			42,692			711,052


			AF.44766			Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông ống hút đá 1x2, mác 350			m3			525,358			111,185			42,692			679,235


			AF.44773			Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông sàn dày >=30cm, đá 1x2, mác 200			m3			419,021			67,366			42,692			529,079


			AF.44774			Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông sàn dày >=30cm, đá 1x2, mác 250			m3			474,509			67,366			42,692			584,567


			AF.44775			Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông sàn dày >=30cm, đá 1x2, mác 300			m3			527,391			67,366			42,692			637,449


			AF.44776			Bê tông thuỷ công đổ bằng bơm bê tông, bê tông sàn dày >=30cm, đá 1x2, mác 350			m3			495,575			67,366			42,692			605,633


			AF.51110			Sản xuất bê tông bằng trạm trộn tại hiện trường, công suất trạm trộn <=16m3/h			m3			0			4,326			54,027			58,353


			AF.51120			Sản xuất bê tông bằng trạm trộn tại hiện trường, công suất trạm trộn <=25m3/h			m3			0			3,658			44,398			48,056


			AF.51130			Sản xuất bê tông bằng trạm trộn tại hiện trường, công suất trạm trộn <=30m3/h			m3			0			3,540			40,227			43,767


			AF.51140			Sản xuất bê tông bằng trạm trộn tại hiện trường, công suất trạm trộn <=50m3/h			m3			0			2,753			28,573			31,326


			AF.51150			Sản xuất bê tông bằng trạm trộn tại hiện trường, công suất trạm trộn <=125m3/h			m3			0			2,360			25,479			27,839


			AF.51160			Sản xuất bê tông bằng trạm trộn tại hiện trường, công suất trạm trộn <=160m3/h			m3			0			2,202			28,695			30,897


			AF.52111			Vận chuyển vữa bê tông bằng ôtô chuyển trộn, cự ly <=0.5km, ôtô 6m3			100m3			0			0			4,031,024			4,031,024


			AF.52112			Vận chuyển vữa bê tông bằng ôtô chuyển trộn, cự ly <=0.5km, ôtô 10.7m3			100m3			0			0			5,333,897			5,333,897


			AF.52113			Vận chuyển vữa bê tông bằng ôtô chuyển trộn, cự ly <=0.5km, ôtô 14.5m3			100m3			0			0			4,731,349			4,731,349


			AF.52121			Vận chuyển vữa bê tông bằng ôtô chuyển trộn, cự ly <=1.0km, ôtô 6m3			100m3			0			0			4,314,285			4,314,285


			AF.52122			Vận chuyển vữa bê tông bằng ôtô chuyển trộn, cự ly <=1.0km, ôtô 10.7m3			100m3			0			0			5,682,234			5,682,234


			AF.52123			Vận chuyển vữa bê tông bằng ôtô chuyển trộn, cự ly <=1.0km, ôtô 14.5m3			100m3			0			0			5,042,995			5,042,995


			AF.52131			Vận chuyển vữa bê tông bằng ôtô chuyển trộn, cự ly <=1.5km, ôtô 6m3			100m3			0			0			4,575,757			4,575,757


			AF.52132			Vận chuyển vữa bê tông bằng ôtô chuyển trộn, cự ly <=1.5km, ôtô 10.7m3			100m3			0			0			6,095,883			6,095,883


			AF.52133			Vận chuyển vữa bê tông bằng ôtô chuyển trộn, cự ly <=1.5km, ôtô 14.5m3			100m3			0			0			5,382,972			5,382,972


			AF.52141			Vận chuyển vữa bê tông bằng ôtô chuyển trộn, cự ly <=2.0km, ôtô 6m3			100m3			0			0			4,967,965			4,967,965


			AF.52142			Vận chuyển vữa bê tông bằng ôtô chuyển trộn, cự ly <=2.0km, ôtô 10.7m3			100m3			0			0			6,574,845			6,574,845


			AF.52143			Vận chuyển vữa bê tông bằng ôtô chuyển trộn, cự ly <=2.0km, ôtô 14.5m3			100m3			0			0			5,807,943			5,807,943


			AF.52151			Vận chuyển vữa bê tông bằng ôtô chuyển trộn, cự ly <=3.0km, ôtô 6m3			100m3			0			0			5,883,116			5,883,116


			AF.52152			Vận chuyển vữa bê tông bằng ôtô chuyển trộn, cự ly <=3.0km, ôtô 10.7m3			100m3			0			0			7,750,480			7,750,480


			AF.52153			Vận chuyển vữa bê tông bằng ôtô chuyển trộn, cự ly <=3.0km, ôtô 14.5m3			100m3			0			0			6,856,206			6,856,206


			AF.52161			Vận chuyển vữa bê tông bằng ôtô chuyển trộn, cự ly <=4.0km, ôtô 6m3			100m3			0			0			6,460,533			6,460,533


			AF.52162			Vận chuyển vữa bê tông bằng ôtô chuyển trộn, cự ly <=4.0km, ôtô 10.7m3			100m3			0			0			8,534,236			8,534,236


			AF.52163			Vận chuyển vữa bê tông bằng ôtô chuyển trộn, cự ly <=4.0km, ôtô 14.5m3			100m3			0			0			7,564,492			7,564,492


			AF.52171			Vận chuyển vữa bê tông bằng ôtô chuyển trộn, 1km tiếp theo ngoài phạm vi 4km, ôtô 6m3			100m3			0			0			549,091			549,091


			AF.52172			Vận chuyển vữa bê tông bằng ôtô chuyển trộn, 1km tiếp theo ngoài phạm vi 4km, ôtô 10.7m3			100m3			0			0			727,152			727,152


			AF.52173			Vận chuyển vữa bê tông bằng ôtô chuyển trộn, 1km tiếp theo ngoài phạm vi 4km, ôtô 14.5m3			100m3			0			0			643,123			643,123


			AF.52211			Vận chuyển vữa bê tông trong hầm bằng xe goòng, cự ly <=0,5km			100m3			0			0			15,496,885			15,496,885


			AF.52212			Vận chuyển vữa bê tông trong hầm bằng xe goòng, cự ly <=1km			100m3			0			0			16,970,454			16,970,454


			AF.52213			Vận chuyển vữa bê tông trong hầm bằng xe goòng, cự ly <=1,5km			100m3			0			0			18,442,344			18,442,344


			AF.52214			Vận chuyển vữa bê tông trong hầm bằng xe goòng, cự ly <=2km			100m3			0			0			19,914,234			19,914,234


			AF.52215			Vận chuyển vữa bê tông trong hầm bằng xe goòng, cự ly <=3km			100m3			0			0			22,848,910			22,848,910


			AF.52221			Vận chuyển vữa bê tông trong hầm bằng ôtô chuyển trộn, cự ly <=0,5km			100m3			0			0			4,391,637			4,391,637


			AF.52222			Vận chuyển vữa bê tông trong hầm bằng ôtô chuyển trộn, cự ly <=1km			100m3			0			0			4,959,249			4,959,249


			AF.52223			Vận chuyển vữa bê tông trong hầm bằng ôtô chuyển trộn, cự ly <=1,5km			100m3			0			0			5,526,861			5,526,861


			AF.52224			Vận chuyển vữa bê tông trong hầm bằng ôtô chuyển trộn, cự ly <=2km			100m3			0			0			6,094,473			6,094,473


			AF.52225			Vận chuyển vữa bê tông trong hầm bằng ôtô chuyển trộn, cự ly <=3km			100m3			0			0			7,223,160			7,223,160


			AF.52311			Vận chuyển vữa bê tông bằng ôtô tự đổ, cự ly 0,5km, ôtô 10T			100m3			0			0			2,898,571			2,898,571


			AF.52312			Vận chuyển vữa bê tông bằng ôtô tự đổ, cự ly 0,5km, ôtô 15T			100m3			0			0			2,947,652			2,947,652


			AF.52313			Vận chuyển vữa bê tông bằng ôtô tự đổ, cự ly 0,5km, ôtô 22T			100m3			0			0			3,285,065			3,285,065


			AF.52321			Vận chuyển vữa bê tông bằng ôtô tự đổ, cự ly 1km, ôtô 10T			100m3			0			0			3,104,213			3,104,213


			AF.52322			Vận chuyển vữa bê tông bằng ôtô tự đổ, cự ly 1km, ôtô 15T			100m3			0			0			3,111,410			3,111,410


			AF.52323			Vận chuyển vữa bê tông bằng ôtô tự đổ, cự ly 1km, ôtô 22T			100m3			0			0			3,490,381			3,490,381


			AF.52331			Vận chuyển vữa bê tông bằng ôtô tự đổ, cự ly 1,5km, ôtô 10T			100m3			0			0			3,221,723			3,221,723


			AF.52332			Vận chuyển vữa bê tông bằng ôtô tự đổ, cự ly 1,5km, ôtô 15T			100m3			0			0			3,349,604			3,349,604


			AF.52333			Vận chuyển vữa bê tông bằng ôtô tự đổ, cự ly 1,5km, ôtô 22T			100m3			0			0			3,741,324			3,741,324


			AF.52341			Vận chuyển vữa bê tông bằng ôtô tự đổ, cự ly 2km, ôtô 10T			100m3			0			0			3,574,252			3,574,252


			AF.52342			Vận chuyển vữa bê tông bằng ôtô tự đổ, cự ly 2km, ôtô 15T			100m3			0			0			3,602,685			3,602,685


			AF.52343			Vận chuyển vữa bê tông bằng ôtô tự đổ, cự ly 2km, ôtô 22T			100m3			0			0			4,015,079			4,015,079


			AF.52351			Vận chuyển vữa bê tông bằng ôtô tự đổ, cự ly 3km, ôtô 10T			100m3			0			0			4,230,347			4,230,347


			AF.52352			Vận chuyển vữa bê tông bằng ôtô tự đổ, cự ly 3km, ôtô 15T			100m3			0			0			4,242,832			4,242,832


			AF.52353			Vận chuyển vữa bê tông bằng ôtô tự đổ, cự ly 3km, ôtô 22T			100m3			0			0			4,745,094			4,745,094


			AF.61110			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép móng, đường kính <=10 mm			tấn			7,872,133			482,648			25,446			8,380,227


			AF.61120			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép móng, đường kính <=18 mm			tấn			7,872,268			355,590			151,666			8,379,524


			AF.61130			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép móng, đường kính >18 mm			tấn			7,880,188			270,743			159,073			8,310,004


			AF.61210			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép bệ máy, đường kính <=10 mm			tấn			7,872,133			551,719			25,446			8,449,298


			AF.61220			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép bệ máy, đường kính <=18 mm			tấn			7,874,428			429,778			156,356			8,460,562


			AF.61230			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép bệ máy, đường kính > 18 mm			tấn			7,880,188			333,846			159,073			8,373,107


			AF.61311			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép tường, đường kính <=10 mm, tường cao <= 4 m			tấn			7,872,133			581,139			25,446			8,478,718


			AF.61312			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép tường, đường kính <=10 mm, tường cao <=16 m			tấn			7,872,133			602,031			32,985			8,507,149


			AF.61313			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép tường, đường kính <=10 mm, tường cao <= 50 m			tấn			7,872,133			662,148			114,682			8,648,963


			AF.61314			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép tường, đường kính <=10 mm, tường cao > 50 m			tấn			7,872,133			691,994			144,453			8,708,580


			AF.61321			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép tường, đường kính <=18 mm, tường cao <= 4 m			tấn			7,872,268			476,252			151,666			8,500,186


			AF.61322			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép tường, đường kính <=18 mm, tường cao <=16 m			tấn			7,872,268			520,168			161,729			8,554,165


			AF.61323			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép tường, đường kính <=18 mm, tường cao <= 50 m			tấn			7,872,268			572,185			233,920			8,678,373


			AF.61324			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép tường, đường kính <=18 mm, tường cao > 50 m			tấn			7,872,268			596,914			261,347			8,730,529


			AF.61331			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép tường, đường kính >18 mm, tường cao <= 4 m			tấn			7,880,188			387,994			159,073			8,427,255


			AF.61332			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép tường, đường kính >18 mm, tường cao <=16 m			tấn			7,880,188			434,468			169,285			8,483,941


			AF.61333			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép tường, đường kính >18 mm, tường cao <= 50 m			tấn			7,880,188			477,531			231,969			8,589,688


			AF.61334			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép tường, đường kính >18 mm, tường cao > 50 m			tấn			7,880,188			499,702			261,003			8,640,893


			AF.61411			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép cột, trụ, đường kính <=10 mm, cột, trụ cao <= 4 m			tấn			7,872,133			634,435			25,446			8,532,014


			AF.61412			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép cột, trụ, đường kính <=10 mm, cột, trụ cao <=16 m			tấn			7,872,133			650,636			32,985			8,555,754


			AF.61413			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép cột, trụ, đường kính <=10 mm, cột, trụ cao <= 50 m			tấn			7,872,133			715,444			121,020			8,708,597


			AF.61414			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép cột, trụ, đường kính <=10 mm, cột, trụ cao > 50 m			tấn			7,872,133			748,275			152,353			8,772,761


			AF.61421			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép cột, trụ, đường kính <=18 mm, cột, trụ cao <= 4 m			tấn			7,874,428			427,220			156,356			8,458,004


			AF.61422			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép cột, trụ, đường kính <=18 mm, cột, trụ cao <=16 m			tấn			7,874,428			434,468			166,512			8,475,408


			AF.61423			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép cột, trụ, đường kính <=18 mm, cột, trụ cao <= 50 m			tấn			7,874,428			477,958			238,703			8,591,089


			AF.61424			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép cột, trụ, đường kính <=18 mm, cột, trụ cao > 50 m			tấn			7,874,428			499,702			266,130			8,640,260


			AF.61431			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép cột, trụ, đường kính >18 mm, cột, trụ cao <= 4 m			tấn			7,890,988			361,559			184,866			8,437,413


			AF.61432			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép cột, trụ, đường kính >18 mm, cột, trụ cao <=16 m			tấn			7,890,988			377,335			195,593			8,463,916


			AF.61433			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép cột, trụ, đường kính >18 mm, cột, trụ cao <= 50 m			tấn			7,890,988			415,282			258,278			8,564,548


			AF.61434			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép cột, trụ, đường kính >18 mm, cột, trụ cao > 50 m			tấn			7,890,988			434,042			287,311			8,612,341


			AF.61511			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép xà dầm, giằng, đường kính <=10 mm, ở độ cao <=4 m			tấn			7,872,133			690,715			25,446			8,588,294


			AF.61512			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép xà dầm, giằng, đường kính <=10 mm, ở độ cao <=16 m			tấn			7,872,133			706,491			32,985			8,611,609


			AF.61513			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép xà dầm, giằng, đường kính <=10 mm, ở độ cao <=50 m			tấn			7,872,133			777,268			121,020			8,770,421


			AF.61514			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép xà dầm, giằng, đường kính <=10 mm, ở độ cao >50 m			tấn			7,872,133			814,362			152,353			8,838,848


			AF.61521			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép xà dầm, giằng, đường kính <=18 mm,  ở độ cao <=4 m			tấn			7,872,988			428,073			153,190			8,454,251


			AF.61522			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép xà dầm, giằng, đường kính <=18 mm,  ở độ cao <=16 m			tấn			7,872,988			443,848			163,284			8,480,120


			AF.61523			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép xà dầm, giằng, đường kính <=18 mm,  ở độ cao <=50 m			tấn			7,872,988			488,191			235,474			8,596,653


			AF.61524			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép xà dầm, giằng, đường kính <=18 mm,  ở độ cao >50 m			tấn			7,872,988			510,362			262,901			8,646,251


			AF.61531			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép xà dầm, giằng, đường kính >18 mm, ở độ cao <=4 m			tấn			7,889,068			387,994			180,880			8,457,942


			AF.61532			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép xà dầm, giằng, đường kính >18 mm, ở độ cao <=16 m			tấn			7,889,068			390,979			191,527			8,471,574


			AF.61533			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép xà dầm, giằng, đường kính >18 mm, ở độ cao <=50 m			tấn			7,889,068			430,631			254,212			8,573,911


			AF.61534			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép xà dầm, giằng, đường kính >18 mm, ở độ cao >50 m			tấn			7,889,068			449,818			283,245			8,622,131


			AF.61611			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép lanh tô liền mái hắt, máng nước, đường kính <=10 mm, cao <=4 m			tấn			7,872,133			926,070			25,446			8,823,649


			AF.61612			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép lanh tô liền mái hắt, máng nước, đường kính <=10 mm, cao <=16 m			tấn			7,872,133			942,698			32,985			8,847,816


			AF.61613			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép lanh tô liền mái hắt, máng nước, đường kính <=10 mm, cao <=50 m			tấn			7,872,133			1,036,925			121,020			9,030,078


			AF.61614			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép lanh tô liền mái hắt, máng nước, đường kính <=10 mm, cao >50 m			tấn			7,872,133			1,082,973			152,353			9,107,459


			AF.61621			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép lanh tô liền mái hắt, máng nước, đường kính >10 mm, cao <=4 m			tấn			7,871,992			879,596			152,018			8,903,606


			AF.61622			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép lanh tô liền mái hắt, máng nước, đường kính >10 mm, cao <=16 m			tấn			7,871,992			894,945			162,088			8,929,025


			AF.61623			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép lanh tô liền mái hắt, máng nước, đường kính >10 mm, cao <=50 m			tấn			7,871,992			980,645			234,279			9,086,916


			AF.61624			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép lanh tô liền mái hắt, máng nước, đường kính >10 mm, cao >50 m			tấn			7,871,992			1,029,251			261,706			9,162,949


			AF.61711			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép sàn mái, cao <=16 m, đường kính <=10 mm			tấn			7,872,133			623,775			25,955			8,521,863


			AF.61712			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép sàn mái, cao <=50 m, đường kính <=10 mm			tấn			7,872,133			686,451			136,864			8,695,448


			AF.61713			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép sàn mái, cao >50 m, đường kính <=10 mm			tấn			7,872,133			717,576			152,708			8,742,417


			AF.61721			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép sàn mái, cao <=16 m, đường kính >10 mm			tấn			7,871,992			465,167			162,088			8,499,247


			AF.61722			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép sàn mái, cao <=50 m, đường kính >10 mm			tấn			7,871,992			511,641			280,585			8,664,218


			AF.61723			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép sàn mái, cao >50 m, đường kính >10 mm			tấn			7,871,992			718,003			300,335			8,890,330


			AF.61811			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép cầu thang, đường kính <=10 mm, cao <=4 m			tấn			7,872,133			773,004			25,446			8,670,583


			AF.61812			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép cầu thang, đường kính <=10 mm, cao <=16 m			tấn			7,872,133			789,206			32,985			8,694,324


			AF.61813			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép cầu thang, đường kính <=10 mm, cao <=50 m			tấn			7,872,133			868,084			121,020			8,861,237


			AF.61814			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép cầu thang, đường kính <=10 mm, cao >50 m			tấn			7,872,133			907,310			152,353			8,931,796


			AF.61821			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép cầu thang, đường kính >10 mm, cao <=4 m			tấn			7,871,992			614,395			152,018			8,638,405


			AF.61822			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép cầu thang, đường kính >10 mm, cao <=16 m			tấn			7,871,992			623,775			162,088			8,657,855


			AF.61823			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép cầu thang, đường kính >10 mm, cao <=50 m			tấn			7,871,992			675,792			250,123			8,797,907


			AF.61824			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép cầu thang, đường kính >10 mm, cao >50 m			tấn			7,871,992			706,491			281,455			8,859,938


			AF.62110			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép lồng thang máy, đường kính <=10 mm			tấn			7,883,393			714,892			156,352			8,754,637


			AF.62120			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép lồng thang máy, đường kính <=18 mm			tấn			7,756,652			620,247			296,013			8,672,912


			AF.62130			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép lồng thang máy, đường kính >18 mm			tấn			7,757,042			519,170			290,545			8,566,757


			AF.62210			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép silô, đường kính <=10 mm			tấn			7,883,393			663,894			818,077			9,365,364


			AF.62220			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép silô, đường kính <=18 mm			tấn			7,756,172			574,303			846,296			9,176,771


			AF.62230			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép silô, đường kính >18 mm			tấn			7,759,442			459,442			741,490			8,960,374


			AF.62310			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép ống khói, đường kính <=10 mm			tấn			7,883,393			804,024			142,629			8,830,046


			AF.62320			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép ống khói, đường kính <=18 mm			tấn			7,756,172			689,163			277,059			8,722,394


			AF.62330			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép ống khói, đường kính >18 mm			tấn			7,759,442			551,331			268,829			8,579,602


			AF.63110			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép giếng nước, giếng cáp, đường kính <=10 mm			tấn			7,872,133			1,111,966			25,446			9,009,545


			AF.63120			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép giếng nước, giếng cáp, đường kính <=18 mm			tấn			7,874,104			1,117,935			155,769			9,147,808


			AF.63130			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép giếng nước, giếng cáp, đường kính >18 mm			tấn			7,890,676			1,137,548			184,866			9,213,090


			AF.63210			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép mương cáp, rãnh nước, đường kính <=10 mm			tấn			7,872,133			467,725			25,446			8,365,304


			AF.63220			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép mương cáp, rãnh nước, đường kính >10 mm			tấn			7,880,188			295,899			170,424			8,346,511


			AF.63310			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép ống cống, ống buy, ống xi phông, ống xoắn, đường kính <=10 mm			tấn			7,872,133			895,912			25,446			8,793,491


			AF.63320			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép ống cống, ống buy, ống xi phông, ống xoắn, đường kính <=18 mm			tấn			7,930,588			725,919			288,837			8,945,344


			AF.63330			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép ống cống, ống buy, ống xi phông, ống xoắn, đường kính >18 mm			tấn			7,930,588			666,191			278,658			8,875,437


			AF.64110			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép cầu máng thường, đường kính <=10 mm			tấn			7,872,133			874,053			25,446			8,771,632


			AF.64120			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép cầu máng thường, đường kính <=18 mm			tấn			7,930,588			746,143			288,837			8,965,568


			AF.64130			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép cầu máng thường, đường kính >18 mm			tấn			7,928,188			660,869			272,796			8,861,853


			AF.64210			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép cầu máng vỏ mỏng, đường kính <=10 mm			tấn			7,872,133			1,231,349			25,446			9,128,928


			AF.64220			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép cầu máng vỏ mỏng, đường kính <=18 mm			tấn			7,930,588			870,216			288,837			9,089,641


			AF.64230			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép cầu máng vỏ mỏng, đường kính >18 mm			tấn			7,928,188			857,851			272,796			9,058,835


			AF.65110			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép móng, mố, trụ, mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn, đường kính <=10 mm			tấn			7,872,133			771,404			234,763			8,878,300


			AF.65120			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép móng, mố, trụ, mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn, đường kính <=18 mm			tấn			7,894,588			538,466			364,928			8,797,982


			AF.65130			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép móng, mố, trụ, mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn, đường kính >18 mm			tấn			7,899,748			447,956			352,548			8,700,252


			AF.65210			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép móng, mố, trụ, mũ mố, mũ trụ cầu dưới nước, đường kính <=10 mm			tấn			7,872,133			923,938			269,403			9,065,474


			AF.65220			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép móng, mố, trụ, mũ mố, mũ trụ cầu dưới nước, đường kính <=18 mm			tấn			7,894,588			645,976			438,620			8,979,184


			AF.65230			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép móng, mố, trụ, mũ mố, mũ trụ cầu dưới nước, đường kính >18 mm			tấn			7,899,748			537,547			370,109			8,807,404


			AF.65310			Công tác sản xuất lắp dựng cần neo thép gia cố mái taluy đường			tấn			8,482,777			2,766,419			493,527			11,742,723


			AF.66110			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cáp thép dự ứng lực dầm cầu đúc hẫng (kéo sau), dầm đúc hẫng trên cạn			tấn			16,769,004			1,395,671			3,748,250			21,912,925


			AF.66120			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cáp thép dự ứng lực dầm cầu đúc hẫng (kéo sau), dầm đúc hẫng trên mặt nước			tấn			16,769,004			1,595,052			5,120,790			23,484,846


			AF.67110			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép cọc khoan nhồi, cọc, tường barrette trên cạn, đường kính <=18 mm			tấn			8,009,894			565,114			586,254			9,161,262


			AF.67120			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép cọc khoan nhồi, cọc, tường barrette trên cạn, đường kính >18 mm			tấn			8,022,014			496,198			583,229			9,101,441


			AF.67210			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép cọc khoan nhồi dưới nước, đường kính <=18 mm			tấn			8,009,894			621,625			997,015			9,628,534


			AF.67220			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép cọc khoan nhồi dưới nước, đường kính >18 mm			tấn			8,022,014			545,817			963,577			9,531,408


			AF.68110			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép bê tông hầm, đường kính <=18mm			tấn			7,752,168			345,501			91,324			8,188,993


			AF.68120			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép bê tông hầm, đường kính >18mm			tấn			7,776,288			290,368			135,351			8,202,007


			AF.68210			Công tác lắp dựng cốt thép nền, tường hầm, đường kính cốt thép <=18mm			tấn			249,480			838,482			270,262			1,358,224


			AF.68220			Công tác lắp dựng cốt thép nền, tường hầm, đường kính cốt thép >18mm			tấn			228,052			881,210			266,674			1,375,936


			AF.68310			Công tác lắp dựng cốt thép vòm hầm, đường kính cốt thép <=18mm			tấn			260,496			1,591,508			386,242			2,238,246


			AF.68320			Công tác lắp dựng cốt thép vòm hầm, đường kính cốt thép >18mm			tấn			238,946			1,646,641			383,850			2,269,437


			AF.68410			Công tác lắp dựng cốt thép toàn tiết diện hầm, đường kính cốt thép <=18mm			tấn			272,736			1,203,739			416,138			1,892,613


			AF.68420			Công tác lắp dựng cốt thép toàn tiết diện hầm, đường kính cốt thép >18mm			tấn			251,063			1,258,872			412,550			1,922,485


			AF.68510			Công tác lắp dựng cốt thép hầm đứng, đường kính cốt thép <=18mm			tấn			483,264			1,934,252			811,422			3,228,938


			AF.68520			Công tác lắp dựng cốt thép hầm đứng, đường kính cốt thép >18mm			tấn			371,260			1,993,980			612,911			2,978,151


			AF.68610			Công tác lắp dựng cốt thép hầm nghiêng, đường kính cốt thép <=18mm			tấn			483,264			2,012,357			818,500			3,314,121


			AF.68620			Công tác lắp dựng cốt thép hầm nghiêng, đường kính cốt thép >18mm			tấn			371,260			2,092,300			619,989			3,083,549


			AF.71110			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 16T, cốt thép móng, nền, bản đáy, đường kính cốt thép <=10 mm			tấn			7,872,133			482,648			112,662			8,467,443


			AF.71120			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 16T, cốt thép móng, nền, bản đáy, đường kính cốt thép <=18 mm			tấn			7,872,268			355,590			238,881			8,466,739


			AF.71130			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 16T, cốt thép móng, nền, bản đáy, đường kính cốt thép >18 mm			tấn			7,880,188			270,743			246,289			8,397,220


			AF.71210			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 16T, cốt thép tường, đường kính <=10 mm			tấn			7,872,133			593,674			112,662			8,578,469


			AF.71220			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 16T, cốt thép tường, đường kính <=18 mm			tấn			7,872,268			502,602			238,881			8,613,751


			AF.71230			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 16T, cốt thép tường, đường kính >18 mm			tấn			7,880,188			415,879			246,289			8,542,356


			AF.71310			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 16T, cốt thép trụ pin, trụ biên, đường kính <=10 mm			tấn			7,872,133			644,156			112,662			8,628,951


			AF.71320			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 16T, cốt thép trụ pin, trụ biên, đường kính <=18 mm			tấn			7,874,428			431,569			243,571			8,549,568


			AF.71330			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 16T, cốt thép trụ pin, trụ biên, đường kính >18 mm			tấn			7,890,988			371,025			272,081			8,534,094


			AF.71410			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 16T, cốt thép mặt cong đạp tràn, mũi phóng, đường kính <=10 mm			tấn			7,872,133			591,585			112,662			8,576,380


			AF.71420			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 16T, cốt thép mặt cong đạp tràn, mũi phóng, đường kính <=18 mm			tấn			7,872,268			498,210			238,881			8,609,359


			AF.71430			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 16T, cốt thép mặt cong đạp tràn, mũi phóng, đường kính >18 mm			tấn			7,880,188			411,231			246,289			8,537,708


			AF.71510			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 16T, cốt thép dốc nước, đường kính <=10 mm			tấn			7,872,133			551,719			112,662			8,536,514


			AF.71520			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 16T, cốt thép dốc nước, đường kính <=18 mm			tấn			7,874,428			429,778			243,571			8,547,777


			AF.71530			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 16T, cốt thép dốc nước, đường kính >18 mm			tấn			7,880,188			333,846			246,289			8,460,323


			AF.71611			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 16T, cốt thép tháp điều áp, đường kính <=10 mm, chiều cao <=25 m			tấn			7,872,133			1,049,716			199,877			9,121,726


			AF.71612			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 16T, cốt thép tháp điều áp, đường kính <=10 mm, chiều cao >25 m			tấn			7,872,133			1,433,020			321,978			9,627,131


			AF.71621			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 16T, cốt thép tháp điều áp, đường kính <=18 mm, chiều cao <=25 m			tấn			7,880,188			917,542			344,503			9,142,233


			AF.71622			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 16T, cốt thép tháp điều áp, đường kính <=18 mm, chiều cao >25 m			tấn			7,880,188			1,019,871			466,604			9,366,663


			AF.71631			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 16T, cốt thép tháp điều áp, đường kính >18 mm, chiều cao <=25 m			tấn			7,880,188			833,974			334,324			9,048,486


			AF.71632			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 16T, cốt thép tháp điều áp, đường kính >18 mm, chiều cao >25 m			tấn			7,880,188			849,750			456,426			9,186,364


			AF.71711			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 16T, cốt thép mố đỡ, mố néo đường ống áp lực, đường kính <=10 mm			tấn			7,872,133			634,477			112,662			8,619,272


			AF.71712			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 16T, cốt thép mố đỡ, mố néo đường ống áp lực, đường kính <=18 mm			tấn			7,874,428			494,245			243,571			8,612,244


			AF.71713			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 16T, cốt thép mố đỡ, mố néo đường ống áp lực, đường kính >18 mm			tấn			7,880,188			383,944			246,289			8,510,421


			AF.71721			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 16T, cốt thép bọc đường ống áp lực, ống hút, đường kính <=10 mm			tấn			7,872,133			819,052			112,662			8,803,847


			AF.71722			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 16T, cốt thép bọc đường ống áp lực, ống hút, đường kính <=18 mm			tấn			7,930,588			673,660			376,052			8,980,300


			AF.71723			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 16T, cốt thép bọc đường ống áp lực, ống hút, đường kính >18 mm			tấn			7,930,588			618,233			365,873			8,914,694


			AF.71731			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 16T, cốt thép buồng xoắn, đường kính <=10 mm			tấn			7,872,133			773,004			112,662			8,757,799


			AF.71732			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 16T, cốt thép buồng xoắn, đường kính <=18 mm			tấn			7,871,992			623,775			239,233			8,735,000


			AF.71733			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 16T, cốt thép buồng xoắn, đường kính >18 mm			tấn			7,880,188			598,193			247,109			8,725,490


			AF.71741			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 16T, cốt thép bệ đỡ máy phát, đường kính <=10 mm			tấn			7,872,133			551,719			112,662			8,536,514


			AF.71742			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 16T, cốt thép bệ đỡ máy phát, đường kính <=18 mm			tấn			7,874,428			429,778			243,571			8,547,777


			AF.71743			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 16T, cốt thép bệ đỡ máy phát, đường kính >18 mm			tấn			7,880,188			333,846			246,289			8,460,323


			AF.71751			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 16T, cốt thép mái kênh, mái hố sói, đường kính <=10 mm			tấn			7,872,133			581,139			112,662			8,565,934


			AF.71752			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 16T, cốt thép mái kênh, mái hố sói, đường kính <=18 mm			tấn			7,872,268			476,252			238,881			8,587,401


			AF.71753			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 16T, cốt thép mái kênh, mái hố sói, đường kính >18 mm			tấn			7,880,188			387,994			246,289			8,514,471


			AF.71810			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 16T, cốt thép sàn dày >=30 cm, đường kính <=10 mm			tấn			7,872,133			623,775			112,662			8,608,570


			AF.71820			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 16T, cốt thép sàn dày >=30 cm, đường kính <=18 mm			tấn			7,871,992			465,167			239,233			8,576,392


			AF.71830			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 16T, cốt thép sàn dày >=30 cm, đường kính >18 mm			tấn			7,880,188			353,885			247,109			8,481,182


			AF.72110			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 25T, cốt thép móng, nền, bản đáy, đường kính cốt thép <=10 mm			tấn			7,872,133			482,648			114,074			8,468,855


			AF.72120			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 25T, cốt thép móng, nền, bản đáy, đường kính cốt thép <=18 mm			tấn			7,872,268			355,590			240,293			8,468,151


			AF.72130			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 25T, cốt thép móng, nền, bản đáy, đường kính cốt thép >18 mm			tấn			7,880,188			270,743			247,700			8,398,631


			AF.72210			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 25T, cốt thép tường, đường kính <=10 mm			tấn			7,872,133			593,674			114,074			8,579,881


			AF.72220			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 25T, cốt thép tường, đường kính <=18 mm			tấn			7,872,268			502,602			240,293			8,615,163


			AF.72230			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 25T, cốt thép tường, đường kính >18 mm			tấn			7,880,188			415,879			247,700			8,543,767


			AF.72310			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 25T, cốt thép trụ pin, trụ biên, đường kính <=10 mm			tấn			7,872,133			644,156			114,074			8,630,363


			AF.72320			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 25T, cốt thép trụ pin, trụ biên, đường kính <=18 mm			tấn			7,874,428			431,569			244,983			8,550,980


			AF.72330			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 25T, cốt thép trụ pin, trụ biên, đường kính >18 mm			tấn			7,890,988			371,025			273,493			8,535,506


			AF.72410			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 25T, cốt thép mặt cong đạp tràn, mũi phóng, đường kính <=10 mm			tấn			7,872,133			591,585			114,074			8,577,792


			AF.72420			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 25T, cốt thép mặt cong đạp tràn, mũi phóng, đường kính <=18 mm			tấn			7,872,268			498,210			240,293			8,610,771


			AF.72430			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 25T, cốt thép mặt cong đạp tràn, mũi phóng, đường kính >18 mm			tấn			7,880,188			411,231			247,700			8,539,119


			AF.72510			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 25T, cốt thép dốc nước, đường kính <=10 mm			tấn			7,872,133			551,719			114,074			8,537,926


			AF.72520			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 25T, cốt thép dốc nước, đường kính <=18 mm			tấn			7,874,428			429,778			244,983			8,549,189


			AF.72530			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 25T, cốt thép dốc nước, đường kính >18 mm			tấn			7,880,188			333,846			247,700			8,461,734


			AF.72611			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 25T, cốt thép tháp điều áp, đường kính <=10 mm, chiều cao <=25 m			tấn			7,872,133			1,049,716			202,701			9,124,550


			AF.72612			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 25T, cốt thép tháp điều áp, đường kính <=10 mm, chiều cao >25 m			tấn			7,872,133			1,433,020			335,641			9,640,794


			AF.72621			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 25T, cốt thép tháp điều áp, đường kính <=18 mm, chiều cao <=25 m			tấn			7,880,188			917,542			347,327			9,145,057


			AF.72622			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 25T, cốt thép tháp điều áp, đường kính <=18 mm, chiều cao >25 m			tấn			7,880,188			1,019,871			480,268			9,380,327


			AF.72631			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 25T, cốt thép tháp điều áp, đường kính >18 mm, chiều cao <=25 m			tấn			7,880,188			833,974			337,148			9,051,310


			AF.72632			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 25T, cốt thép tháp điều áp, đường kính >18 mm, chiều cao >25 m			tấn			7,880,188			849,750			470,089			9,200,027


			AF.72711			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 25T, cốt thép mố đỡ, mố néo đường ống áp lực, đường kính <=10 mm			tấn			7,872,133			634,477			114,074			8,620,684


			AF.72712			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 25T, cốt thép mố đỡ, mố néo đường ống áp lực, đường kính <=18 mm			tấn			7,874,428			494,245			244,983			8,613,656


			AF.72713			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 25T, cốt thép mố đỡ, mố néo đường ống áp lực, đường kính >18 mm			tấn			7,880,188			383,944			247,700			8,511,832


			AF.72721			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 25T, cốt thép bọc đường ống áp lực, ống hút, đường kính <=10 mm			tấn			7,872,133			819,052			114,074			8,805,259


			AF.72722			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 25T, cốt thép bọc đường ống áp lực, ống hút, đường kính <=18 mm			tấn			7,930,588			673,660			377,464			8,981,712


			AF.72723			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 25T, cốt thép bọc đường ống áp lực, ống hút, đường kính >18 mm			tấn			7,930,588			618,233			367,285			8,916,106


			AF.72731			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 25T, cốt thép buồng xoắn, đường kính <=10 mm			tấn			7,872,133			773,004			114,074			8,759,211


			AF.72732			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 25T, cốt thép buồng xoắn, đường kính <=18 mm			tấn			7,871,992			623,775			240,645			8,736,412


			AF.72733			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 25T, cốt thép buồng xoắn, đường kính >18 mm			tấn			7,880,188			598,193			248,521			8,726,902


			AF.72741			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 25T, cốt thép bệ đỡ máy phát, đường kính <=10 mm			tấn			7,872,133			551,719			114,074			8,537,926


			AF.72742			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 25T, cốt thép bệ đỡ máy phát, đường kính <=18 mm			tấn			7,874,428			429,778			244,983			8,549,189


			AF.72743			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 25T, cốt thép bệ đỡ máy phát, đường kính >18 mm			tấn			7,880,188			333,846			247,700			8,461,734


			AF.72751			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 25T, cốt thép mái kênh, mái hố sói, đường kính <=10 mm			tấn			7,872,133			581,139			114,074			8,567,346


			AF.72752			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 25T, cốt thép mái kênh, mái hố sói, đường kính <=18 mm			tấn			7,872,268			476,252			240,293			8,588,813


			AF.72753			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 25T, cốt thép mái kênh, mái hố sói, đường kính >18 mm			tấn			7,880,188			387,994			247,700			8,515,882


			AF.72810			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 25T, cốt thép sàn dày >=30 cm, đường kính <=10 mm			tấn			7,872,133			623,775			114,074			8,609,982


			AF.72820			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 25T, cốt thép sàn dày >=30 cm, đường kính <=18 mm			tấn			7,871,992			465,167			240,645			8,577,804


			AF.72830			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 25T, cốt thép sàn dày >=30 cm, đường kính >18 mm			tấn			7,880,188			353,885			248,521			8,482,594


			AF.73110			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 40T, cốt thép móng, nền, bản đáy, đường kính cốt thép <=10 mm			tấn			7,872,133			482,648			128,565			8,483,346


			AF.73120			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 40T, cốt thép móng, nền, bản đáy, đường kính cốt thép <=18 mm			tấn			7,872,268			355,590			254,784			8,482,642


			AF.73130			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 40T, cốt thép móng, nền, bản đáy, đường kính cốt thép >18 mm			tấn			7,880,188			270,743			262,192			8,413,123


			AF.73210			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 40T, cốt thép tường, đường kính <=10 mm			tấn			7,872,133			593,674			128,565			8,594,372


			AF.73220			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 40T, cốt thép tường, đường kính <=18 mm			tấn			7,872,268			502,602			254,784			8,629,654


			AF.73230			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 40T, cốt thép tường, đường kính >18 mm			tấn			7,880,188			415,879			262,192			8,558,259


			AF.73310			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 40T, cốt thép trụ pin, trụ biên, đường kính <=10 mm			tấn			7,872,133			644,156			128,565			8,644,854


			AF.73320			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 40T, cốt thép trụ pin, trụ biên, đường kính <=18 mm			tấn			7,874,428			431,569			259,474			8,565,471


			AF.73330			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 40T, cốt thép trụ pin, trụ biên, đường kính >18 mm			tấn			7,890,988			371,025			287,984			8,549,997


			AF.73410			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 40T, cốt thép mặt cong đạp tràn, mũi phóng, đường kính <=10 mm			tấn			7,872,133			591,585			128,565			8,592,283


			AF.73420			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 40T, cốt thép mặt cong đạp tràn, mũi phóng, đường kính <=18 mm			tấn			7,872,268			498,210			254,784			8,625,262


			AF.73430			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 40T, cốt thép mặt cong đạp tràn, mũi phóng, đường kính >18 mm			tấn			7,880,188			411,231			262,192			8,553,611


			AF.73510			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 40T, cốt thép dốc nước, đường kính <=10 mm			tấn			7,872,133			551,719			128,565			8,552,417


			AF.73520			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 40T, cốt thép dốc nước, đường kính <=18 mm			tấn			7,874,428			429,778			259,474			8,563,680


			AF.73530			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 40T, cốt thép dốc nước, đường kính >18 mm			tấn			7,880,188			333,846			262,192			8,476,226


			AF.73611			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 40T, cốt thép tháp điều áp, đường kính <=10 mm, chiều cao <=25 m			tấn			7,872,133			1,049,716			231,683			9,153,532


			AF.73612			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 40T, cốt thép tháp điều áp, đường kính <=10 mm, chiều cao >25 m			tấn			7,872,133			1,433,020			369,174			9,674,327


			AF.73621			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 40T, cốt thép tháp điều áp, đường kính <=18 mm, chiều cao <=25 m			tấn			7,880,188			917,542			376,309			9,174,039


			AF.73622			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 40T, cốt thép tháp điều áp, đường kính <=18 mm, chiều cao >25 m			tấn			7,880,188			1,019,871			513,800			9,413,859


			AF.73631			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 40T, cốt thép tháp điều áp, đường kính >18 mm, chiều cao <=25 m			tấn			7,880,188			833,974			366,131			9,080,293


			AF.73632			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 40T, cốt thép tháp điều áp, đường kính >18 mm, chiều cao >25 m			tấn			7,880,188			849,750			503,622			9,233,560


			AF.73711			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 40T, cốt thép mố đỡ, mố néo đường ống áp lực, đường kính <=10 mm			tấn			7,872,133			634,477			128,565			8,635,175


			AF.73712			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 40T, cốt thép mố đỡ, mố néo đường ống áp lực, đường kính <=18 mm			tấn			7,874,428			494,245			259,474			8,628,147


			AF.73713			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 40T, cốt thép mố đỡ, mố néo đường ống áp lực, đường kính >18 mm			tấn			7,880,188			383,944			262,192			8,526,324


			AF.73721			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 40T, cốt thép bọc đường ống áp lực, ống hút, đường kính <=10 mm			tấn			7,872,133			819,052			128,565			8,819,750


			AF.73722			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 40T, cốt thép bọc đường ống áp lực, ống hút, đường kính <=18 mm			tấn			7,930,588			673,660			391,955			8,996,203


			AF.73723			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 40T, cốt thép bọc đường ống áp lực, ống hút, đường kính >18 mm			tấn			7,930,588			618,233			381,776			8,930,597


			AF.73731			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 40T, cốt thép buồng xoắn, đường kính <=10 mm			tấn			7,872,133			773,004			128,565			8,773,702


			AF.73732			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 40T, cốt thép buồng xoắn, đường kính <=18 mm			tấn			7,871,992			623,775			255,136			8,750,903


			AF.73733			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 40T, cốt thép buồng xoắn, đường kính >18 mm			tấn			7,880,188			598,193			263,012			8,741,393


			AF.73741			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 40T, cốt thép bệ đỡ máy phát, đường kính <=10 mm			tấn			7,872,133			551,719			128,565			8,552,417


			AF.73742			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 40T, cốt thép bệ đỡ máy phát, đường kính <=18 mm			tấn			7,874,428			429,778			259,474			8,563,680


			AF.73743			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 40T, cốt thép bệ đỡ máy phát, đường kính >18 mm			tấn			7,880,188			333,846			262,192			8,476,226


			AF.73751			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 40T, cốt thép mái kênh, mái hố sói, đường kính <=10 mm			tấn			7,872,133			581,139			128,565			8,581,837


			AF.73752			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 40T, cốt thép mái kênh, mái hố sói, đường kính <=18 mm			tấn			7,872,268			476,252			254,784			8,603,304


			AF.73753			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 40T, cốt thép mái kênh, mái hố sói, đường kính >18 mm			tấn			7,880,188			387,994			262,192			8,530,374


			AF.73810			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 40T, cốt thép sàn dày >=30 cm, đường kính <=10 mm			tấn			7,872,133			623,775			128,565			8,624,473


			AF.73820			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 40T, cốt thép sàn dày >=30 cm, đường kính <=18 mm			tấn			7,871,992			465,167			255,136			8,592,295


			AF.73830			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cẩn cẩu 40T, cốt thép sàn dày >=30 cm, đường kính >18 mm			tấn			7,880,188			353,885			263,012			8,497,085


			AF.81111			Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn gỗ, ván khuôn móng dài, bệ máy			100m2			2,176,665			580,286			0			2,756,951


			AF.81121			Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn gỗ, móng cột, móng tròn, đa giác			100m2			2,624,544			2,078,541			0			4,703,085


			AF.81122			Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn gỗ, móng cột, móng vuông, chữ nhật			100m2			2,204,694			1,266,311			0			3,471,005


			AF.81131			Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn gỗ, cột tròn			100m2			2,917,480			3,619,946			0			6,537,426


			AF.81132			Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn gỗ, cột vuông, chữ nhật			100m2			2,369,930			1,465,621			0			3,835,551


			AF.81141			Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn gỗ, ván khuôn xà dầm, giằng			100m2			3,190,933			1,579,563			0			4,770,496


			AF.81151			Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn gỗ, ván khuôn sàn mái			100m2			2,526,152			1,238,197			0			3,764,349


			AF.81152			Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn gỗ, ván khuôn lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan			100m2			2,526,152			1,308,032			0			3,834,184


			AF.81161			Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn gỗ, cầu thang thường			100m2			2,920,268			2,102,408			0			5,022,676


			AF.81162			Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn gỗ, cầu thang xoáy ốc			100m2			3,961,780			4,323,352			0			8,285,132


			AF.81211			Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn gỗ, sân bãi, mặt đường bê tông, mái taluy và kết cấu bê tông tương tự			100m2			1,988,174			620,247			0			2,608,421


			AF.81311			Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn gỗ, ván khuôn tường thẳng, chiều dày <=45 cm			100m2			2,217,453			1,276,331			0			3,493,784


			AF.81312			Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn gỗ, ván khuôn tường thẳng, chiều dày >45 cm			100m2			2,501,643			1,498,241			0			3,999,884


			AF.81321			Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn gỗ, ván khuôn tường cong, nghiêng, vặn vỏ đỗ, chiều dày <=45 cm			100m2			2,773,000			1,992,601			0			4,765,601


			AF.81322			Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn gỗ, ván khuôn tường cong, nghiêng, vặn vỏ đỗ, chiều dày >45 cm			100m2			3,159,770			2,396,451			0			5,556,221


			AF.81411			Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn gỗ, xi phông, phễu			100m2			4,232,607			5,894,216			0			10,126,823


			AF.81421			Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn gỗ, ống cống, ống buy			100m2			2,781,557			3,248,922			0			6,030,479


			AF.81431			Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn gỗ, cống vòm			100m2			3,618,472			4,631,134			0			8,249,606


			AF.81441			Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn gỗ, cầu máng			100m2			4,329,369			6,393,168			0			10,722,537


			AF.81511			Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn gỗ, ván khuôn mũ mố, mũ trụ cầu			100m2			2,266,098			2,391,397			0			4,657,495


			AF.81521			Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn gỗ, ván khuôn móng, thân, mố trụ cầu			100m2			2,370,712			1,320,897			0			3,691,609


			AF.81531			Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn gỗ, ván khuôn dầm, bản dầm cầu cảng			100m2			5,700,349			1,524,889			0			7,225,238


			AF.81611			Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn gỗ, ván khuôn mái bờ kênh mương			100m2			2,004,077			538,076			0			2,542,153


			AF.82111			Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn kim loại, ván khuôn tường, cột vuông, cột chữ nhật, xà dầm, giằng, cao <=16 m			100m2			1,723,104			1,758,745			223,313			3,705,162


			AF.82121			Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn kim loại, ván khuôn tường, cột vuông, cột chữ nhật, xà dầm, giằng, cao <=50 m			100m2			1,723,104			1,837,769			971,583			4,532,456


			AF.82131			Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn kim loại, ván khuôn tường, cột vuông, cột chữ nhật, xà dầm, giằng, cao >50 m			100m2			1,723,104			1,975,602			1,245,854			4,944,560


			AF.82211			Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn kim loại, ván khuôn cột tròn, cao <=16 m			100m2			2,220,737			1,814,797			247,230			4,282,764


			AF.82221			Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn kim loại, ván khuôn cột tròn, cao <=50 m			100m2			2,220,737			1,906,686			995,500			5,122,923


			AF.82231			Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn kim loại, ván khuôn cột tròn, cao >50 m			100m2			2,220,737			2,044,518			1,269,771			5,535,026


			AF.82311			Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn kim loại, ván khuôn sàn mái, cao <=16 m			100m2			1,953,374			1,493,187			223,313			3,669,874


			AF.82321			Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn kim loại, ván khuôn sàn mái, cao <=50 m			100m2			1,953,374			1,539,132			971,583			4,464,089


			AF.82331			Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn kim loại, ván khuôn sàn mái, cao >50 m			100m2			1,953,374			1,631,020			1,245,854			4,830,248


			AF.82411			Lắp dựng ván khuôn mặt đường bê tông			100m2			253,487			573,222			0			826,709


			AF.83111			Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn bằng ván ép công nghiệp có khung xương, cột chống bằng hệ giáo ống, ván khuôn sàn mái, cao <=16 m			100m2			1,071,765			971,985			43,936			2,087,686


			AF.83121			Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn bằng ván ép công nghiệp có khung xương, cột chống bằng hệ giáo ống, ván khuôn sàn mái, cao <=50 m			100m2			1,071,765			1,071,676			792,206			2,935,647


			AF.83131			Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn bằng ván ép công nghiệp có khung xương, cột chống bằng hệ giáo ống, ván khuôn sàn mái, cao >50 m			100m2			1,071,765			1,171,366			1,066,477			3,309,608


			AF.83211			Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn bằng ván ép công nghiệp có khung xương, cột chống bằng hệ giáo ống, ván khuôn tường, cao <=16m			100m2			1,163,134			940,478			43,936			2,147,548


			AF.83221			Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn bằng ván ép công nghiệp có khung xương, cột chống bằng hệ giáo ống, ván khuôn tường, cao <=50m			100m2			1,163,134			1,033,745			792,206			2,989,085


			AF.83231			Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn bằng ván ép công nghiệp có khung xương, cột chống bằng hệ giáo ống, ván khuôn tường, cao >50m			100m2			1,163,134			1,137,579			1,066,477			3,367,190


			AF.83311			Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn bằng ván ép công nghiệp có khung xương, cột chống bằng hệ giáo ống, ván khuôn xà, dầm, giằng, cao <=16 m			100m2			1,250,403			985,504			43,936			2,279,843


			AF.83321			Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn bằng ván ép công nghiệp có khung xương, cột chống bằng hệ giáo ống, ván khuôn  xà, dầm, giằng, cao <=50 m			100m2			1,250,403			1,086,122			792,206			3,128,731


			AF.83331			Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn bằng ván ép công nghiệp có khung xương, cột chống bằng hệ giáo ống, ván khuôn  xà, dầm, giằng, cao >50 m			100m2			1,250,403			1,194,550			1,066,477			3,511,430


			AF.83411			Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn bằng ván ép công nghiệp có khung xương, cột chống bằng hệ giáo ống, ván khuôn cột vuông, chữ nhật, cao <=16 m			100m2			780,608			1,034,664			43,936			1,859,208


			AF.83421			Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn bằng ván ép công nghiệp có khung xương, cột chống bằng hệ giáo ống, ván khuôn  cột vuông, chữ nhật, cao <=50 m			100m2			780,608			1,137,120			792,206			2,709,934


			AF.83431			Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn bằng ván ép công nghiệp có khung xương, cột chống bằng hệ giáo ống, ván khuôn  cột vuông, chữ nhật, cao >50 m			100m2			780,608			1,251,980			1,066,477			3,099,065


			AF.84111			Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn bằng ván ép công nghiệp không khung xương, xà gồ gỗ, cột chống bằng hệ giáo ống, ván khuôn sàn mái cao <=16 m			100m2			1,787,899			1,020,335			43,936			2,852,170


			AF.84121			Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn bằng ván ép công nghiệp không khung xương, xà gồ gỗ, cột chống bằng hệ giáo ống, ván khuôn sàn mái, cao <=50 m			100m2			1,787,899			1,155,914			792,206			3,736,019


			AF.84131			Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn bằng ván ép công nghiệp không khung xương, xà gồ gỗ, cột chống bằng hệ giáo ống, ván khuôn sàn mái, cao >50 m			100m2			1,787,899			1,268,565			1,066,477			4,122,941


			AF.84211			Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn bằng ván ép công nghiệp không khung xương, xà gồ gỗ, cột chống bằng hệ giáo ống, ván khuôn tường, cao <=16 m			100m2			2,102,174			968,504			43,936			3,114,614


			AF.84221			Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn bằng ván ép công nghiệp không khung xương, xà gồ gỗ, cột chống bằng hệ giáo ống, ván khuôn tường, cao <=50 m			100m2			2,102,174			1,065,447			792,206			3,959,827


			AF.84231			Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn bằng ván ép công nghiệp không khung xương, xà gồ gỗ, cột chống bằng hệ giáo ống, ván khuôn tường, cao >50 m			100m2			2,102,174			1,169,281			1,066,477			4,337,932


			AF.84311			Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn bằng ván ép công nghiệp không khung xương, xà gồ gỗ, cột chống bằng hệ giáo ống, ván khuôn xà, dầm, giằng, cao <=16 m			100m2			2,210,469			1,034,664			43,936			3,289,069


			AF.84321			Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn bằng ván ép công nghiệp không khung xương, xà gồ gỗ, cột chống bằng hệ giáo ống, ván khuôn xà, dầm, giằng, cao <=50 m			100m2			2,210,469			1,138,039			792,206			4,140,714


			AF.84331			Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn bằng ván ép công nghiệp không khung xương, xà gồ gỗ, cột chống bằng hệ giáo ống, ván khuôn xà, dầm, giằng, cao >50 m			100m2			2,210,469			1,251,980			1,066,477			4,528,926


			AF.85111			Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn bằng ván ép công nghiệp, hệ xà gồ gỗ, dàn giáo công cụ, ván khuôn sàn máI, cao <=16m			100m2			1,499,898			1,719,666			43,936			3,263,500


			AF.85121			Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn bằng ván ép công nghiệp, hệ xà gồ gỗ, dàn giáo công cụ, ván khuôn sàn máI, cao <=50m			100m2			1,499,898			1,894,124			792,206			4,186,228


			AF.85131			Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn bằng ván ép công nghiệp, hệ xà gồ gỗ, dàn giáo công cụ, ván khuôn sàn máI, cao >50m			100m2			1,499,898			2,068,583			1,066,477			4,634,958


			AF.85211			Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn không trát bằng ván ép, hệ xà gồ, dàn giáo công cụ, ván khuôn xà, dầm, giằng, cao <=16m			100m2			1,871,709			1,722,909			43,936			3,638,554


			AF.85221			Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn không trát bằng ván ép, hệ xà gồ, dàn giáo công cụ, ván khuôn xà, dầm, giằng, cao <=50m			100m2			1,871,709			1,906,686			792,206			4,570,601


			AF.85231			Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn không trát bằng ván ép, hệ xà gồ, dàn giáo công cụ, ván khuôn xà, dầm, giằng, cao >50m			100m2			1,871,709			2,090,462			1,066,477			5,028,648


			AF.86111			Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn thép, khung xương thép, cột chống bằng giáo ống, ván khuôn sàn mái cao <=16 m			100m2			1,143,173			996,908			836,142			2,976,223


			AF.86121			Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn thép, khung xương thép, cột chống bằng giáo ống, ván khuôn sàn mái, cao <=50 m			100m2			1,143,173			1,121,521			792,206			3,056,900


			AF.86131			Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn thép, khung xương thép, cột chống bằng giáo ống, ván khuôn sàn mái, cao >50 m			100m2			1,143,173			1,206,258			1,066,477			3,415,908


			AF.86211			Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn thép, khung xương thép, cột chống bằng giáo ống, ván khuôn tường, cao <=16 m			100m2			1,229,384			1,420,593			836,142			3,486,119


			AF.86221			Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn thép, khung xương thép, cột chống bằng giáo ống, ván khuôn tường, cao <=50 m			100m2			1,165,452			1,495,361			792,206			3,453,019


			AF.86231			Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn thép, khung xương thép, cột chống bằng giáo ống, ván khuôn tường, cao >50 m			100m2			1,165,452			1,744,588			1,066,477			3,976,517


			AF.86311			Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn thép, khung xương thép, cột chống bằng giáo ống, ván khuôn xà, dầm, giằng, cao <=16 m			100m2			1,246,093			1,146,444			836,142			3,228,679


			AF.86321			Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn thép, khung xương thép, cột chống bằng giáo ống, ván khuôn xà, dầm, giằng, cao <=50 m			100m2			1,182,161			1,246,135			792,206			3,220,502


			AF.86331			Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn thép, khung xương thép, cột chống bằng giáo ống, ván khuôn xà, dầm, giằng, cao >50 m			100m2			1,182,161			1,345,825			1,066,477			3,594,463


			AF.86411			Gia công, lắp dựng, tháo dỡ và vận hành thiết bị ván khuôn trượt tường nhà, lồng thang máy			100m2			2,032,126			2,472,341			5,165,205			9,669,672


			AF.86421			Gia công, lắp dựng, tháo dỡ và vận hành thiết bị ván khuôn trượt silô			100m2			2,272,653			2,257,355			4,704,848			9,234,856


			AF.86431			Gia công, lắp dựng, tháo dỡ và vận hành thiết bị ván khuôn trượt ống khói			100m2			2,687,295			3,493,525			5,793,910			11,974,730


			AF.87111			Lắp dựng, tháo dỡ hệ khung, dàn ván khuôn ngoài dầm đúc đẩy			tấn			121,905			573,222			419,733			1,114,860


			AF.87211			Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn mố trụ cầu trên cạn			100m2			833,550			1,539,132			2,107,148			4,479,830


			AF.87221			Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn mố trụ cầu dưới nước			100m2			833,550			1,846,958			4,067,280			6,747,788


			AF.88110			Sản xuất hệ ván khuôn, hệ khung đỡ ván khuôn hầm			tấn			8,834,750			1,676,964			1,052,855			11,564,569


			AF.88211			Tổ hợp, di chuyển và lắp dựng ván khuôn hầm ngang			tấn/l			237,090			679,393			884,583			1,801,066


			AF.88212			Tổ hợp, di chuyển và lắp dựng ván khuôn hầm đứng, hầm nghiêng			tấn/l			205,590			710,297			945,246			1,861,133


			AF.88221			Tháo, di chuyển hệ ván khuôn hầm ngang			tấn/l			0			43,489			90,998			134,487


			AF.88222			Tháo, di chuyển hệ ván khuôn hầm đứng, hầm nghiêng			tấn/l			0			52,017			90,998			143,015


			AF.88310			Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn công trình thuỷ công			m2			42,802			44,362			153,224			240,388


			AF.88410			Sản xuất ván khuôn, hệ treo đỡ ván khuôn dầm cầu đúc hẫng			m2			100,312			62,307			37,901			200,520


			AF.88421			Tổ hợp, lắp dựng ván khuôn, hệ treo đỡ ván khuôn dầm cầu đúc hẫng trên cạn			tấn/l			43,269			87,728			116,679			247,676


			AF.88422			Tổ hợp, lắp dựng ván khuôn, hệ treo đỡ ván khuôn dầm cầu đúc hẫng dưới nước			tấn/l			43,269			105,672			368,722			517,663


			AF.88431			Tháo, di chuyển ván khuôn, hệ treo đỡ ván khuôn dầm cầu đúc hẫng trên cạn			tấn/l			36,064			62,307			246,130			344,501


			AF.88432			Tháo, di chuyển ván khuôn, hệ treo đỡ ván khuôn dầm cầu đúc hẫng dưới nước			tấn/l			41,070			82,245			533,204			656,519


			AG.11112			Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông cọc, cột, đá 1x2, mác 150			m3			316,256			71,972			22,395			410,623


			AG.11113			Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông cọc, cột, đá 1x2, mác 200			m3			393,801			71,972			22,395			488,168


			AG.11114			Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông cọc, cột, đá 1x2, mác  250			m3			439,005			71,972			22,395			533,372


			AG.11115			Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông cọc, cột, đá 1x2, mác 300			m3			481,490			71,972			22,395			575,857


			AG.11122			Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông cọc cừ, đá 1x2, mác 150			m3			316,256			147,485			18,497			482,238


			AG.11123			Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông cọc cừ, đá 1x2, mác 200			m3			393,801			147,485			18,497			559,783


			AG.11124			Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông cọc cừ, đá 1x2, mác  250			m3			439,005			147,485			18,497			604,987


			AG.11125			Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông cọc cừ, đá 1x2, mác 300			m3			481,490			147,485			18,497			647,472


			AG.11212			Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông xà dầm, đá 1x2, mác 150			m3			316,256			75,467			22,395			414,118


			AG.11213			Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông xà dầm, đá 1x2, mác 200			m3			393,801			75,467			22,395			491,663


			AG.11214			Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông xà dầm, đá 1x2, mác  250			m3			439,005			75,467			22,395			536,867


			AG.11215			Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông xà dầm, đá 1x2, mác 300			m3			481,490			75,467			22,395			579,352


			AG.11312			Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông panen 3 mặt, đá 1x2, mác 150			m3			316,256			98,491			16,484			431,231


			AG.11313			Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông panen 3 mặt, đá 1x2, mác 200			m3			393,801			98,491			16,484			508,776


			AG.11314			Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông panen 3 mặt, đá 1x2, mác  250			m3			439,005			98,491			16,484			553,980


			AG.11315			Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông panen 3 mặt, đá 1x2, mác 300			m3			481,490			98,491			16,484			596,465


			AG.11322			Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông panen 4 mặt, đá 1x2, mác 150			m3			316,256			146,670			16,484			479,410


			AG.11323			Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông panen 4 mặt, đá 1x2, mác 200			m3			393,801			146,670			16,484			556,955


			AG.11324			Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông panen 4 mặt, đá 1x2, mác  250			m3			439,005			146,670			16,484			602,159


			AG.11325			Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông panen 4 mặt, đá 1x2, mác 300			m3			481,490			146,670			16,484			644,644


			AG.11412			Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông tấm đan, mái hắt, lanh tô, đá 1x2, mác 150			m3			316,256			101,076			9,729			427,061


			AG.11413			Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông tấm đan, mái hắt, lanh tô, đá 1x2, mác 200			m3			393,801			101,076			9,729			504,606


			AG.11414			Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông tấm đan, mái hắt, lanh tô, đá 1x2, mác  250			m3			439,005			101,076			9,729			549,810


			AG.11415			Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông tấm đan, mái hắt, lanh tô, đá 1x2, mác 300			m3			481,490			101,076			9,729			592,295


			AG.11422			Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông nan hoa, đá 1x2, mác 150			m3			316,256			195,466			9,729			521,451


			AG.11423			Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông nan hoa, đá 1x2, mác 200			m3			393,801			195,466			9,729			598,996


			AG.11424			Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông nan hoa, đá 1x2, mác  250			m3			439,005			195,466			9,729			644,200


			AG.11425			Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông nan hoa, đá 1x2, mác 300			m3			481,490			195,466			9,729			686,685


			AG.11432			Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông lá chớp, đá 1x2, mác 150			m3			316,256			122,707			9,729			448,692


			AG.11433			Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông lá chớp, đá 1x2, mác 200			m3			393,801			122,707			9,729			526,237


			AG.11434			Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông lá chớp, đá 1x2, mác  250			m3			439,005			122,707			9,729			571,441


			AG.11435			Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông lá chớp, đá 1x2, mác 300			m3			481,490			122,707			9,729			613,926


			AG.11442			Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông cửa sổ trời, con sơn, đá 1x2, mác 150			m3			316,256			142,372			9,729			468,357


			AG.11443			Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông cửa sổ trời, con sơn, đá 1x2, mác 200			m3			393,801			142,372			9,729			545,902


			AG.11444			Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông cửa sổ trời, con sơn, đá 1x2, mác  250			m3			439,005			142,372			9,729			591,106


			AG.11445			Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông cửa sổ trời, con sơn, đá 1x2, mác 300			m3			481,490			142,372			9,729			633,591


			AG.11452			Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông hàng rào, lan can, đá 1x2, mác 150			m3			316,256			112,482			9,729			438,467


			AG.11453			Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông hàng rào, lan can, đá 1x2, mác 200			m3			393,801			112,482			9,729			516,012


			AG.11454			Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông hàng rào, lan can, đá 1x2, mác  250			m3			439,005			112,482			9,729			561,216


			AG.11455			Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông hàng rào, lan can, đá 1x2, mác 300			m3			481,490			112,482			9,729			603,701


			AG.11512			Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông ống cống, đá 1x2, mác 150			m3			316,256			95,506			10,702			422,464


			AG.11513			Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông ống cống, đá 1x2, mác 200			m3			393,801			95,506			10,702			500,009


			AG.11514			Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông ống cống, đá 1x2, mác  250			m3			439,005			95,506			10,702			545,213


			AG.11515			Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông ống cống, đá 1x2, mác 300			m3			481,490			95,506			10,702			587,698


			AG.11612			Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông ống buy đường kính <=70 cm, đá 1x2, mác 150			m3			316,256			124,499			10,702			451,457


			AG.11613			Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông ống buy đường kính <=70 cm, đá 1x2, mác 200			m3			393,801			124,499			10,702			529,002


			AG.11614			Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông ống buy đường kính <=70 cm, đá 1x2, mác  250			m3			439,005			124,499			10,702			574,206


			AG.11615			Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông ống buy đường kính <=70 cm, đá 1x2, mác 300			m3			481,490			124,499			10,702			616,691


			AG.11622			Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông ống buy đường >70 cm, đá 1x2, mác 150			m3			316,256			106,165			11,188			433,609


			AG.11623			Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông ống buy đường >70 cm, đá 1x2, mác 200			m3			393,801			106,165			11,188			511,154


			AG.11624			Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông ống buy đường >70 cm, đá 1x2, mác  250			m3			439,005			106,165			11,188			556,358


			AG.11625			Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông ống buy đường >70 cm, đá 1x2, mác 300			m3			481,490			106,165			11,188			598,843


			AG.11713			Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông dầm đặc (chữ T, I), đá 1x2, mác 200			m3			393,801			192,966			44,702			631,469


			AG.11714			Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông dầm đặc (chữ T, I), đá 1x2, mác  250			m3			439,005			192,966			44,702			676,673


			AG.11715			Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông dầm đặc (chữ T, I), đá 1x2, mác 300			m3			481,490			192,966			44,702			719,158


			AG.11723			Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông dầm hộp T (bản rỗng), đá 1x2, mác 200			m3			393,801			220,532			44,702			659,035


			AG.11724			Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông dầm hộp T (bản rỗng), đá 1x2, mác  250			m3			439,005			220,532			44,702			704,239


			AG.11725			Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông dầm hộp T (bản rỗng), đá 1x2, mác 300			m3			481,490			220,532			44,702			746,724


			AG.11733			Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông dầm bản, đá 1x2, mác 200			m3			393,801			234,316			51,668			679,785


			AG.11734			Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông dầm bản, đá 1x2, mác  250			m3			439,005			234,316			51,668			724,989


			AG.11735			Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông dầm bản, đá 1x2, mác 300			m3			481,490			234,316			51,668			767,474


			AG.11812			Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông bản mặt cầu, đá 1x2, mác 150			m3			316,256			147,022			22,395			485,673


			AG.11813			Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông bản mặt cầu, đá 1x2, mác 200			m3			393,801			147,022			22,395			563,218


			AG.11814			Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông bản mặt cầu, đá 1x2, mác  250			m3			439,005			147,022			22,395			608,422


			AG.11815			Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông bản mặt cầu, đá 1x2, mác 300			m3			481,490			147,022			22,395			650,907


			AG.11822			Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông bản ngăn ba lát, đá 1x2, mác 150			m3			316,256			163,561			22,395			502,212


			AG.11823			Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông bản ngăn ba lát, đá 1x2, mác 200			m3			393,801			163,561			22,395			579,757


			AG.11824			Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông bản ngăn ba lát, đá 1x2, mác  250			m3			439,005			163,561			22,395			624,961


			AG.11825			Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông bản ngăn ba lát, đá 1x2, mác 300			m3			481,490			163,561			22,395			667,446


			AG.11832			Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông kết cấu cầu khác, đá 1x2, mác 150			m3			316,256			140,130			22,395			478,781


			AG.11833			Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông kết cấu cầu khác, đá 1x2, mác 200			m3			393,801			140,130			22,395			556,326


			AG.11834			Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông kết cấu cầu khác, đá 1x2, mác  250			m3			439,005			140,130			22,395			601,530


			AG.11835			Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông kết cấu cầu khác, đá 1x2, mác 300			m3			481,490			140,130			22,395			644,015


			AG.11912			Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông cục lấp sông, đá 1x2, mác 150			m3			316,256			86,835			16,106			419,197


			AG.11913			Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông cục lấp sông, đá 1x2, mác 200			m3			393,801			86,835			16,106			496,742


			AG.11914			Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông cục lấp sông, đá 1x2, mác  250			m3			439,005			86,835			16,106			541,946


			AG.11915			Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông cục lấp sông, đá 1x2, mác 300			m3			481,490			86,835			16,106			584,431


			AG.11922			Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông cục chắn sóng, đá 1x2, mác 150			m3			316,256			88,213			16,954			421,423


			AG.11923			Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông cục chắn sóng, đá 1x2, mác 200			m3			393,801			88,213			16,954			498,968


			AG.11924			Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông cục chắn sóng, đá 1x2, mác  250			m3			439,005			88,213			16,954			544,172


			AG.11925			Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông cục chắn sóng, đá 1x2, mác 300			m3			481,490			88,213			16,954			586,657


			AG.12113			Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng vữa bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc vữa bê tông thương phẩm, bê tông dầm cầu đổ bằng cần cẩu, dầm đặc (chữ I, T), đá 1x2, mác 200			m3			407,981			160,345			115,289			683,615


			AG.12114			Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng vữa bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc vữa bê tông thương phẩm, bê tông dầm cầu đổ bằng cần cẩu, dầm đặc (chữ I, T), đá 1x2, mác 250			m3			461,316			160,345			115,289			736,950


			AG.12115			Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng vữa bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc vữa bê tông thương phẩm, bê tông dầm cầu đổ bằng cần cẩu, dầm đặc (chữ I, T), đá 1x2, mác 300			m3			497,838			160,345			115,289			773,472


			AG.12123			Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng vữa bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc vữa bê tông thương phẩm, bê tông dầm cầu đổ bằng cần cẩu, dầm hộp (T, bản rỗng), đá 1x2, mác 2			m3			407,981			175,048			222,309			805,338


			AG.12124			Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng vữa bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc vữa bê tông thương phẩm, bê tông dầm cầu đổ bằng cần cẩu, dầm hộp (T, bản rỗng), đá 1x2, mác 2			m3			461,316			175,048			222,309			858,673


			AG.12125			Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng vữa bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc vữa bê tông thương phẩm, bê tông dầm cầu đổ bằng cần cẩu, dầm hộp (T, bản rỗng), đá 1x2, mác 3			m3			497,838			175,048			222,309			895,195


			AG.12133			Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng vữa bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc vữa bê tông thương phẩm, bê tông dầm cầu đổ bằng cần cẩu, dầm bản, đá 1x2, mác 200			m3			407,981			72,592			96,665			577,238


			AG.12134			Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng vữa bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc vữa bê tông thương phẩm, bê tông dầm cầu đổ bằng cần cẩu, dầm bản, đá 1x2, mác 250			m3			461,316			72,592			96,665			630,573


			AG.12135			Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng vữa bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc vữa bê tông thương phẩm, bê tông dầm cầu đổ bằng cần cẩu, dầm bản, đá 1x2, mác 300			m3			497,838			72,592			96,665			667,095


			AG.12213			Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng vữa bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc vữa bê tông thương phẩm, bê tông dầm cầu đổ bằng bơm bê tông, dầm đặc (chữ I, T), đá 1x2, mác			m3			419,021			160,345			64,934			644,300


			AG.12214			Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng vữa bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc vữa bê tông thương phẩm, bê tông dầm cầu đổ bằng bơm bê tông, dầm đặc (chữ I, T), đá 1x2, mác			m3			474,509			160,345			64,934			699,788


			AG.12215			Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng vữa bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc vữa bê tông thương phẩm, bê tông dầm cầu đổ bằng bơm bê tông, dầm đặc (chữ I, T), đá 1x2, mác			m3			527,391			160,345			64,934			752,670


			AG.12223			Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng vữa bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc vữa bê tông thương phẩm, bê tông dầm cầu đổ bằng bơm bê tông, dầm hộp (T, bản rỗng), đá 1x2, m			m3			419,021			175,048			67,296			661,365


			AG.12224			Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng vữa bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc vữa bê tông thương phẩm, bê tông dầm cầu đổ bằng bơm bê tông, dầm hộp (T, bản rỗng), đá 1x2, m			m3			474,509			175,048			67,296			716,853


			AG.12225			Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng vữa bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc vữa bê tông thương phẩm, bê tông dầm cầu đổ bằng bơm bê tông, dầm hộp (T, bản rỗng), đá 1x2, m			m3			527,391			175,048			67,296			769,735


			AG.12233			Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng vữa bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc vữa bê tông thương phẩm, bê tông dầm cầu đổ bằng bơm bê tông, dầm bản, đá 1x2, mác 200			m3			419,021			72,592			56,965			548,578


			AG.12234			Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng vữa bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc vữa bê tông thương phẩm, bê tông dầm cầu đổ bằng bơm bê tông, dầm bản, đá 1x2, mác 250			m3			474,509			72,592			56,965			604,066


			AG.12235			Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng vữa bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc vữa bê tông thương phẩm, bê tông dầm cầu đổ bằng bơm bê tông, dầm bản, đá 1x2, mác 300			m3			527,391			72,592			56,965			656,948


			AG.13111			Sản xuất, lắp đặt cốt thép bê tông đúc sẵn, cốt thép cột, cọc, cừ, xà dầm, giằng, đường kính <= 10 mm			tấn			7,872,133			607,573			25,446			8,505,152


			AG.13121			Sản xuất, lắp đặt cốt thép bê tông đúc sẵn, cốt thép cột, cọc, cừ, xà dầm, giằng, đường kính <=18 mm			tấn			7,872,988			333,419			153,190			8,359,597


			AG.13131			Sản xuất, lắp đặt cốt thép bê tông đúc sẵn, cốt thép cột, cọc, cừ, xà dầm, giằng, đường kính > 18 mm			tấn			7,872,988			319,349			138,322			8,330,659


			AG.13211			Sản xuất, lắp đặt cốt thép bê tông đúc sẵn, cốt thép panen, đường kính <= 10 mm			tấn			7,872,133			911,147			30,536			8,813,816


			AG.13212			Sản xuất, lắp đặt cốt thép bê tông đúc sẵn, cốt thép panen, đường kính > 10 mm			tấn			7,872,028			560,247			269,727			8,702,002


			AG.13221			Sản xuất, lắp đặt cốt thép bê tông đúc sẵn, cốt thép  tấm đan, hàng rào, cửa sổ, lá chớp, nan hoa con sơn			tấn			7,771,633			729,088			25,446			8,526,167


			AG.13311			Sản xuất, lắp đặt cốt thép bê tông đúc sẵn, cốt thép ống cống, ống buy, đường kính <= 10 mm			tấn			7,872,133			1,092,554			25,446			8,990,133


			AG.13321			Sản xuất, lắp đặt cốt thép bê tông đúc sẵn, cốt thép ống cống, ống buy, đường kính <= 18 mm			tấn			7,930,588			628,058			288,719			8,847,365


			AG.13331			Sản xuất, lắp đặt cốt thép bê tông đúc sẵn, cốt thép ống cống, ống buy, đường kính > 18 mm			tấn			7,930,588			547,196			269,162			8,746,946


			AG.13421			Sản xuất, lắp đặt cốt thép bê tông đúc sẵn, cốt thép dầm cầu, đường kính <= 18 mm			tấn			7,764,634			363,878			156,978			8,285,490


			AG.13431			Sản xuất, lắp đặt cốt thép bê tông đúc sẵn, cốt thép dầm cầu, đường kính > 18 mm			tấn			7,899,760			202,614			197,897			8,300,271


			AG.13511			Sản xuất, lắp đặt cốt thép bê tông đúc sẵn, cáp thép dự ứng lực dầm cầu, kéo sau			tấn			16,769,004			1,395,671			3,019,607			21,184,282


			AG.13512			Sản xuất, lắp đặt cốt thép bê tông đúc sẵn, cáp thép dự ứng lực dầm cầu, kéo trước			tấn			16,769,004			1,196,289			1,115,942			19,081,235


			AG.13521			Gia công, lắp đặt cáp thép dự ứng lực si lô			tấn			16,755,540			1,694,743			4,075,664			22,525,947


			AG.13522			Gia công, lắp đặt cáp thép dự ứng lực dầm, sàn nhà			tấn			16,737,180			872,294			298,792			17,908,266


			AG.13531			Lắp neo cáp dự ứng lực			đầu n			30,202			12,461			0			42,663


			AG.31111			Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn bê tông đúc sẵn, ván khuôn gỗ, ván khuôn pa nen			100m2			295,569			1,168,078			0			1,463,647


			AG.31121			Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn bê tông đúc sẵn, ván khuôn gỗ, ván khuôn cọc, cột			100m2			220,214			1,129,142			0			1,349,356


			AG.31211			Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn bê tông đúc sẵn, ván khuôn gỗ, ván khuôn xà, dầm			100m2			546,652			1,354,143			0			1,900,795


			AG.31311			Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn bê tông đúc sẵn, ván khuôn gỗ, ván khuôn nắp đan, tấm chớp			100m2			181,672			1,007,615			0			1,189,287


			AG.32111			Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn bê tông đúc sẵn, ván khuôn kim loại, ván khuôn dầm cầu, dầm bản			m2			39,147			67,790			3,754			110,691


			AG.32121			Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn bê tông đúc sẵn, ván khuôn kim loại, ván khuôn dầm cầu, dầm chữ T, I			m2			48,648			84,737			20,707			154,092


			AG.32131			Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn bê tông đúc sẵn, ván khuôn kim loại, ván khuôn dầm cầu, dầm hộp			m2			44,628			94,706			8,857			148,191


			AG.32211			Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn bê tông đúc sẵn, ván khuôn kim loại, ván khuôn các loại cấu kiện khác			100m2			290,778			1,459,189			93,030			1,842,997


			AG.41111			Lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn, lắp cột, trọng lượng <= 2,5 tấn			cái			74,158			47,782			89,350			211,290


			AG.41121			Lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn, lắp cột, trọng lượng <= 5 tấn			cái			74,158			53,755			118,055			245,968


			AG.41131			Lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn, lắp cột, trọng lượng <= 7 tấn			cái			83,156			72,592			146,761			302,509


			AG.41141			Lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn, lắp cột, trọng lượng > 7 tấn			cái			83,156			77,646			218,525			379,327


			AG.41211			Lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn, lắp xà dầm, giằng, trọng lượng <= 1 tấn			cái			79,449			22,513			109,565			211,527


			AG.41221			Lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn, lắp xà dầm, giằng, trọng lượng <= 3 tấn			cái			292,060			42,728			166,976			501,764


			AG.41231			Lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn, lắp xà dầm, giằng, trọng lượng <= 5 tấn			cái			292,060			47,782			210,034			549,876


			AG.41311			Lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn, lắp dầm cầu trục, trọng lượng <= 3 tấn			cái			203,016			56,824			221,758			481,598


			AG.41321			Lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn, lắp dầm cầu trục, trọng lượng >  3 tấn			cái			203,016			67,790			322,227			593,033


			AG.41411			Lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn, lắp giá đỡ mái chồng diêm, con sơn, cửa sổ, lá chớp, nan hoa, tấm đan			cái			75,907			67,538			106,936			250,381


			AG.41511			Lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn, pa nen			cái			22,717			4,135			37,559			64,411


			AG.41521			Lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn, tấm mái			cái			22,717			4,594			38,994			66,305


			AG.41531			Lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn, máng nước			cái			22,717			6,892			50,476			80,085


			AG.41541			Lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn, mái hắt			cái			33,198			12,405			71,764			117,367


			AG.42111			Lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn, lắp các loại cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng thủ công, trọng lượng <= 50 kg			cái			936			6,892			0			7,828


			AG.42121			Lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn, lắp các loại cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng thủ công, trọng lượng <= 100 kg			cái			1,560			11,486			0			13,046


			AG.42131			Lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn, lắp các loại cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng thủ công, trọng lượng <= 250 kg			cái			2,184			20,675			0			22,859


			AG.42141			Lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn, lắp các loại cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng thủ công, trọng lượng > 250 kg			cái			3,120			39,053			0			42,173


			AG.42211			Lắp đặt cống hộp, trọng lượng cấu kiện <=2 tấn			cấu k			25,440			48,241			71,764			145,445


			AG.42221			Lắp đặt cống hộp, trọng lượng cấu kiện <=3 tấn			cấu k			36,342			52,836			71,764			160,942


			AG.42231			Lắp đặt cống hộp, trọng lượng cấu kiện >3 tấn			cấu k			43,611			55,133			71,764			170,508


			AG.51111			Lao dầm cầu, lắp, tổ hợp dầm dàn cầu thép, tổ hợp dầm dàn tại bãi			tấn			24,919			573,222			880,217			1,478,358


			AG.51121			Lao dầm cầu, lắp, tổ hợp dầm dàn cầu thép, lắp hẫng từng thanh			tấn			24,919			922,140			1,720,476			2,667,535


			AG.52111			Lao dầm cầu bằng phương pháp kéo dọc, lao kéo dầm bê tông, chiều dài dầm <=30 m			tấn			37,399			295,085			277,404			609,888


			AG.52121			Lao dầm cầu bằng phương pháp kéo dọc, lao kéo dầm bê tông, chiều dài dầm <=35 m			tấn			21,485			234,273			234,977			490,735


			AG.52131			Lao dầm cầu bằng phương pháp kéo dọc, lao kéo dầm bê tông, chiều dài dầm >35 m			tấn			18,231			193,400			195,814			407,445


			AG.52211			Lao dầm cầu bằng phương pháp kéo dọc, lao kéo dầm dàn cầu thép, chiều dài hệ dầm dàn <=40 m			tấn			314,749			1,355,794			440,583			2,111,126


			AG.52221			Lao dầm cầu bằng phương pháp kéo dọc, lao kéo dầm dàn cầu thép, chiều dài hệ dầm dàn <=55 m			tấn			223,518			1,271,057			414,474			1,909,049


			AG.52231			Lao dầm cầu bằng phương pháp kéo dọc, lao kéo dầm dàn cầu thép, chiều dài hệ dầm dàn >55 m			tấn			186,730			1,186,320			365,520			1,738,570


			AG.52311			Cẩu lắp cấu kiện bê tông cốt thép cầu tàu bến cảng, tấm bản, trọng lượng <=10 tấn			cái			24,000			109,105			204,191			337,296


			AG.52312			Cẩu lắp cấu kiện bê tông cốt thép cầu tàu bến cảng, tấm bản, trọng lượng <=15 tấn			cái			24,000			216,599			265,612			506,211


			AG.52313			Cẩu lắp cấu kiện bê tông cốt thép cầu tàu bến cảng, tấm bản, trọng lượng >15 tấn			cái			48,000			433,735			353,064			834,799


			AG.52321			Cẩu lắp cấu kiện bê tông cốt thép cầu tàu bến cảng, dầm, trọng lượng <=15 tấn			cái			86,800			216,599			781,786			1,085,185


			AG.52322			Cẩu lắp cấu kiện bê tông cốt thép cầu tàu bến cảng, dầm, trọng lượng > 15 tấn			cái			110,800			433,735			1,106,459			1,650,994


			AG.52331			Cẩu lắp cấu kiện bê tông cốt thép cầu tàu bến cảng, vòi voi, trọng lượng <=10 tấn			cái			54,000			288,081			303,446			645,527


			AG.52332			Cẩu lắp cấu kiện bê tông cốt thép cầu tàu bến cảng, vòi voi, trọng lượng > 10 tấn			cái			72,000			433,735			444,990			950,725


			AG.53111			Di chuyển dầm cầu, chiều dài dầm <=30 m			dầm			74,640			643,005			0			717,645


			AG.53121			Di chuyển dầm cầu, chiều dài dầm <=35 m			dầm			86,020			707,306			0			793,326


			AG.53131			Di chuyển dầm cầu, chiều dài dầm >35 m			dầm			99,636			778,086			0			877,722


			AG.53211			Nâng hạ dầm cầu, chiều dài dầm <=30 m			dầm			164,092			792,542			0			956,634


			AG.53221			Nâng hạ dầm cầu, chiều dài dầm <=35 m			dầm			189,532			922,140			0			1,111,672


			AG.53231			Nâng hạ dầm cầu, chiều dài dầm >35 m			dầm			219,980			1,066,691			0			1,286,671


			AH.11111			Sản xuất, lắp dựng cấu kiện gỗ, vì kèo gỗ mái ngói, khẩu độ <= 6,9 m			m3			3,532,785			345,784			0			3,878,569


			AH.11121			Sản xuất, lắp dựng cấu kiện gỗ, vì kèo gỗ mái ngói, khẩu độ <= 8,1 m			m3			3,493,223			444,275			0			3,937,498


			AH.11131			Sản xuất, lắp dựng cấu kiện gỗ, vì kèo gỗ mái ngói, khẩu độ <= 9,0 m			m3			3,515,956			456,639			0			3,972,595


			AH.11141			Sản xuất, lắp dựng cấu kiện gỗ, vì kèo gỗ mái ngói, khẩu độ  >9 m			m3			3,397,714			497,997			0			3,895,711


			AH.11211			Sản xuất, lắp dựng cấu kiện gỗ, vì kèo gỗ mái fibrôximăng, khẩu độ <= 4 m			m3			3,857,924			359,854			0			4,217,778


			AH.11221			Sản xuất, lắp dựng cấu kiện gỗ, vì kèo gỗ mái fibrôximăng, khẩu độ <= 5,7 m			m3			3,827,950			385,010			0			4,212,960


			AH.11231			Sản xuất, lắp dựng cấu kiện gỗ, vì kèo gỗ mái fibrôximăng, khẩu độ <= 6,9 m			m3			3,636,360			416,134			0			4,052,494


			AH.11241			Sản xuất, lắp dựng cấu kiện gỗ, vì kèo gỗ mái fibrôximăng, khẩu độ <= 8,1 m			m3			3,631,768			453,228			0			4,084,996


			AH.11251			Sản xuất, lắp dựng cấu kiện gỗ, vì kèo gỗ mái fibrôximăng, khẩu độ <= 9,0 m			m3			3,591,434			457,918			0			4,049,352


			AH.11261			Sản xuất, lắp dựng cấu kiện gỗ, vì kèo gỗ mái fibrôximăng, khẩu độ  >9 m			m3			3,507,940			492,028			0			3,999,968


			AH.11311			Sản xuất, lắp dựng cấu kiện gỗ, vì kèo hỗn hợp gỗ mái ngói, khẩu độ <= 8,1 m			m3			3,656,385			432,336			0			4,088,721


			AH.11321			Sản xuất, lắp dựng cấu kiện gỗ, vì kèo hỗn hợp gỗ mái ngói, khẩu độ <= 9,0 m			m3			3,983,363			440,011			0			4,423,374


			AH.11331			Sản xuất, lắp dựng cấu kiện gỗ, vì kèo hỗn hợp gỗ mái ngói, khẩu độ > 9,0 m			m3			3,592,230			464,740			0			4,056,970


			AH.11411			Sản xuất, lắp dựng cấu kiện gỗ, vì kèo hỗn hợp gỗ sắt tròn mái fibrôximăng, khẩu độ <= 8,1 m			m3			3,580,475			413,150			0			3,993,625


			AH.11421			Sản xuất, lắp dựng cấu kiện gỗ, vì kèo hỗn hợp gỗ sắt tròn mái fibrôximăng, khẩu độ <= 9,0 m			m3			3,574,223			428,926			0			4,003,149


			AH.11431			Sản xuất, lắp dựng cấu kiện gỗ, vì kèo hỗn hợp gỗ sắt tròn mái fibrôximăng, khẩu độ  > 9,0 m			m3			3,825,990			511,214			0			4,337,204


			AH.12111			Sản xuất, lắp dựng cấu kiện gỗ, sản xuất giằng vì kèo, khẩu độ <=6,9m,theo thanh đứng gian giữa			m3			3,538,140			431,484			0			3,969,624


			AH.12121			Sản xuất, lắp dựng cấu kiện gỗ, sản xuất giằng vì kèo, khẩu độ <=6,9m,theo thanh đứng gian đầu hồi			m3			3,626,000			424,662			0			4,050,662


			AH.12211			Sản xuất, lắp dựng cấu kiện gỗ, sản xuất giằng vì kèo gỗ mái nằm nghiêng, khẩu độ <=8,1 m,theo mái gian giữa			m3			3,852,450			488,617			0			4,341,067


			AH.12212			Sản xuất, lắp dựng cấu kiện gỗ, sản xuất giằng vì kèo gỗ mái nằm nghiêng, khẩu độ <=9,0 m,theo mái gian giữa			m3			3,822,000			477,531			0			4,299,531


			AH.12213			Sản xuất, lắp dựng cấu kiện gỗ, sản xuất giằng vì kèo gỗ mái nằm nghiêng, khẩu độ > 9,0 m, theo mái gian giữa			m3			3,696,000			404,623			0			4,100,623


			AH.12221			Sản xuất, lắp dựng cấu kiện gỗ, sản xuất giằng vì kèo gỗ mái nằm nghiêng, khẩu độ <=8,1 m,theo mái gian đầu hồi			m3			3,860,500			485,206			0			4,345,706


			AH.12222			Sản xuất, lắp dựng cấu kiện gỗ, sản xuất giằng vì kèo gỗ mái nằm nghiêng, khẩu độ <=9,0 m,theo mái gian đầu hồi			m3			3,822,000			485,206			0			4,307,206


			AH.12223			Sản xuất, lắp dựng cấu kiện gỗ, sản xuất giằng vì kèo gỗ mái nằm nghiêng, khẩu độ >9,0 m, theo mái gian đầu hồi			m3			3,760,750			474,547			0			4,235,297


			AH.12311			Sản xuất, lắp dựng cấu kiện gỗ, giằng kèo sắt tròn khẩu độ <=15 m			tấn			9,073,887			1,540,465			0			10,614,352


			AH.13111			Sản xuất, lắp dựng cấu kiện gỗ, xà gồ mái thẳng			tấn			3,153,760			169,268			0			3,323,028


			AH.13121			Sản xuất, lắp dựng cấu kiện gỗ, xà gồ mái nối, mái góc			tấn			3,153,760			181,206			0			3,334,966


			AH.13211			Sản xuất, lắp dựng cấu kiện gỗ, cầu phong			tấn			3,150,237			165,004			0			3,315,241


			AH.21111			Công tác làm cầu gỗ, sản xuất, lắp dựng dầm gỗ, chiều dài cầu <=6 m			1m3 c			8,901,180			90,390			87,286			9,078,856


			AH.21121			Công tác làm cầu gỗ, sản xuất, lắp dựng dầm gỗ, chiều dài cầu <=9 m			1m3 c			8,903,050			99,344			105,191			9,107,585


			AH.21131			Công tác làm cầu gỗ, sản xuất, lắp dựng dầm gỗ, chiều dài cầu >9 m			1m3 c			8,903,050			109,150			134,286			9,146,486


			AH.21211			Công tác làm cầu gỗ, sản xuất, lắp dựng các kết cấu mặt cầu, lan can			1m3 c			9,126,495			499,702			0			9,626,197


			AH.21221			Công tác làm cầu gỗ, sản xuất, lắp dựng các kết cấu mặt cầu, gỗ ngang mặt cầu			1m3 c			8,966,820			161,167			0			9,127,987


			AH.21231			Công tác làm cầu gỗ, sản xuất, lắp dựng các kết cấu mặt cầu, gỗ băng lăn			1m3 c			9,189,180			220,858			0			9,410,038


			AH.21241			Công tác làm cầu gỗ, sản xuất, lắp dựng các kết cấu mặt cầu, gỗ đà chắn bánh xe			1m3 c			8,951,214			393,963			0			9,345,177


			AH.31111			Lắp dựng khuôn cửa đơn			m			2,230			6,396			0			8,626


			AH.31211			Lắp dựng khuôn cửa kép			m			3,934			9,593			0			13,527


			AH.32111			Lắp dựng cửa vào khuôn			m2			0			10,659			0			10,659


			AH.32211			Lắp dựng cửa không có khuôn			m2			2,404			17,055			0			19,459


			AI.11111			Sản xuất vì kèo thép hình khẩu độ lớn, khẩu độ 18-24 m			tấn			8,475,373			1,496,450			1,076,035			11,047,858


			AI.11112			Sản xuất vì kèo thép hình khẩu độ lớn, khẩu độ <= 36 m			tấn			8,428,627			1,304,540			918,072			10,651,239


			AI.11113			Sản xuất vì kèo thép hình khẩu độ lớn, khẩu độ >36 m			tấn			8,388,092			1,137,120			813,432			10,338,644


			AI.11121			Sản xuất vì kèo thép hình khẩu độ nhỏ, khẩu độ <= 9 m			tấn			8,544,580			1,812,061			1,751,032			12,107,673


			AI.11122			Sản xuất vì kèo thép hình khẩu độ nhỏ, khẩu độ <= 12 m			tấn			8,401,964			1,520,426			1,272,281			11,194,671


			AI.11123			Sản xuất vì kèo thép hình khẩu độ nhỏ, khẩu độ <= 18 m			tấn			8,347,970			1,382,283			902,528			10,632,781


			AI.11131			Sản xuất cột bằng thép hình			tấn			8,188,803			436,470			805,475			9,430,748


			AI.11132			Sản xuất cột bằng thép tấm			tấn			8,819,706			849,968			1,434,160			11,103,834


			AI.11211			Sản xuất giằng mái thép			tấn			8,175,798			618,233			117,240			8,911,271


			AI.11221			Sản xuất xà gồ thép			tấn			7,758,873			299,310			0			8,058,183


			AI.11311			Sản xuất dầm tường, dầm dưới vì kèo			tấn			8,060,020			1,263,466			772,808			10,096,294


			AI.11321			Sản xuất dầm mái			tấn			7,903,842			1,153,568			637,908			9,695,318


			AI.11331			Sản xuất dầm cầu trục			tấn			8,225,130			1,038,753			1,060,757			10,324,640


			AI.11411			Sản xuất thang sắt			tấn			8,080,119			1,262,687			889,469			10,232,275


			AI.11421			Sản xuất lan can			tấn			7,876,615			1,568,349			656,544			10,101,508


			AI.11431			Sản xuất cửa sổ trời			tấn			7,839,834			1,641,514			1,790,130			11,271,478


			AI.11511			Sản xuất hàng rào lưới thép			1m2			133,273			49,885			14,069			197,227


			AI.11521			Sản xuất cửa lưới thép			1m2			170,793			55,428			16,414			242,635


			AI.11531			Sản xuất hàng rào song sắt			1m2			170,824			63,955			21,103			255,882


			AI.11541			Sản xuất cửa song sắt			1m2			207,898			72,482			31,655			312,035


			AI.11611			Sản xuất cửa sắt, hoa sắt bằng sắt vuông đặc 12x12 mm			tấn			8,159,540			1,844,279			766,219			10,770,038


			AI.11612			Sản xuất cửa sắt, hoa sắt bằng sắt vuông đặc 14x14 mm			tấn			8,134,340			1,580,099			660,002			10,374,441


			AI.11613			Sản xuất cửa sắt, hoa sắt bằng sắt vuông đặc 16x16 mm			tấn			8,115,282			1,355,794			578,886			10,049,962


			AI.11621			Sản xuất cửa sắt, hoa sắt bằng sắt vuông rỗng 12x12 mm			tấn			12,176,294			2,691,651			1,927,529			16,795,474


			AI.11622			Sản xuất cửa sắt, hoa sắt bằng sắt vuông rỗng 14x14 mm			tấn			11,220,542			2,306,844			1,648,213			15,175,599


			AI.11623			Sản xuất cửa sắt, hoa sắt bằng sắt vuông rỗng 16x16mm			tấn			11,044,184			1,977,366			1,413,084			14,434,634


			AI.11711			Sản xuất cổng sắt, khung xương bằng sắt hộp, nan bằng sắt hộp 12x12 mm			tấn			13,067,240			1,936,493			1,487,218			16,490,951


			AI.11712			Sản xuất cổng sắt, khung xương bằng sắt hộp, nan bằng sắt hộp 14x14 mm			tấn			12,053,339			1,658,854			1,280,743			14,992,936


			AI.11713			Sản xuất cổng sắt, khung xương bằng sắt hộp, nan bằng sắt hộp 16x16 mm			tấn			11,882,493			1,423,584			1,121,994			14,428,071


			AI.11721			Sản xuất cổng sắt, khung xương bằng sắt ống, nan bằng sắt hộp 12x12 mm			tấn			13,029,881			2,826,233			1,259,260			17,115,374


			AI.11722			Sản xuất cổng sắt, khung xương bằng sắt ống, nan bằng sắt hộp 14x14 mm			tấn			12,022,280			2,421,987			1,082,606			15,526,873


			AI.11723			Sản xuất cổng sắt, khung xương bằng sắt ống, nan bằng sắt hộp 16x16 mm			tấn			11,855,277			2,076,060			947,727			14,879,064


			AI.11811			Sản xuất tôn lượn sóng			tấn			87,469			1,654			15,100			104,223


			AI.11821			Sản xuất trụ đỡ tôn lượn sóng, trụ 1,75 m			tấn			240,483			2,894			15,216			258,593


			AI.11822			Sản xuất trụ đỡ tôn lượn sóng, trụ 1,45 m			tấn			199,257			2,527			12,680			214,464


			AI.11911			Sản xuất hệ khung dàn			tấn			7,909,683			1,217,522			1,096,858			10,224,063


			AI.11912			Sản xuất hệ sàn đạo			tấn			8,810,629			1,038,799			951,306			10,800,734


			AI.12111			Sản xuất ống vách			tấn			8,190,513			922,140			796,655			9,909,308


			AI.13111			Sản xuất cấu kiện thép chôn sẵn trong bê tông, khối lượng một cấu kiện <=10 kg			tấn			9,026,452			1,739,604			600,293			11,366,349


			AI.13121			Sản xuất cấu kiện thép chôn sẵn trong bê tông, khối lượng một cấu kiện <=20 kg			tấn			8,903,714			1,478,414			542,509			10,924,637


			AI.13131			Sản xuất cấu kiện thép chôn sẵn trong bê tông, khối lượng một cấu kiện <=50 kg			tấn			8,552,994			1,391,683			491,444			10,436,121


			AI.13141			Sản xuất cấu kiện thép chôn sẵn trong bê tông, khối lượng một cấu kiện <=100 kg			tấn			8,410,191			1,305,949			427,482			10,143,622


			AI.13151			Sản xuất cấu kiện thép chôn sẵn trong bê tông, khối lượng một cấu kiện >100 kg			tấn			8,290,243			1,216,227			400,248			9,906,718


			AI.21111			Sản xuất thanh má hạ, má thượng, thanh đầu dàn dầm cầu thép dàn kín			tấn			8,445,486			1,453,376			1,468,267			11,367,129


			AI.21112			Sản xuất bản nút dàn chủ dầm cầu thép dàn kín			tấn			8,604,263			1,824,204			2,726,266			13,154,733


			AI.21121			Sản xuất thanh đứng, thanh treo dầm cầu thép dàn kín			tấn			8,436,255			1,641,687			1,671,215			11,749,157


			AI.21122			Sản xuất thanh xiên dầm cầu thép dàn kín			tấn			8,494,774			1,508,904			1,696,607			11,700,285


			AI.21131			Sản xuất hệ liên kết dọc trên dầm cầu thép dàn kín			tấn			8,293,625			1,226,437			1,619,994			11,140,056


			AI.21132			Sản xuất hệ liên kết dọc dưới dầm cầu thép dàn kín			tấn			8,303,289			1,176,221			1,502,057			10,981,567


			AI.21141			Sản xuất dầm dọc cầu thép dàn kín			tấn			8,483,329			1,458,205			1,767,091			11,708,625


			AI.21142			Sản xuất dầm ngang cầu thép dàn kín			tấn			8,535,268			1,472,690			1,477,171			11,485,129


			AI.21151			Sản xuất kết cấu cầu thép lan can cầu đường sắt, cầu thép dàn kín			tấn			9,407,521			1,376,120			850,318			11,633,959


			AI.21152			Sản xuất kết cấu cầu thép lan can cầu đường bộ, cầu thép dàn kín			tấn			10,689,981			1,069,511			729,961			12,489,453


			AI.21211			Sản xuất thanh má hạ, má thượng, thanh đầu dàn dầm cầu thép dàn hở			tấn			8,481,935			1,307,073			1,429,911			11,218,919


			AI.21212			Sản xuất bản nút dàn chủ dầm cầu thép dàn hở			tấn			8,571,432			1,829,033			2,726,266			13,126,731


			AI.21221			Sản xuất thanh đứng, thanh treo dầm cầu thép dàn hở			tấn			8,342,769			935,762			941,192			10,219,723


			AI.21222			Sản xuất thanh xiên dầm cầu thép dàn hở			tấn			8,436,719			1,232,714			1,724,170			11,393,603


			AI.21231			Sản xuất hệ liên kết dọc dưới  dầm cầu thép dàn hở			tấn			8,344,506			1,300,796			1,188,470			10,833,772


			AI.21232			Sản xuất dầm dọc, cầu thép dàn hở			tấn			8,810,170			2,096,531			1,736,793			12,643,494


			AI.21233			Sản xuất dầm ngang, cầu thép dàn hở			tấn			8,569,060			1,548,980			1,087,229			11,205,269


			AI.22111			Sản xuất dầm chủ thép đặc chạy dưới			tấn			8,330,352			930,450			1,253,618			10,514,420


			AI.22112			Sản xuất liên kết dọc dưới, dầm thép đặc chạy dưới			tấn			8,295,348			1,003,361			1,512,898			10,811,607


			AI.22113			Sản xuất dầm dọc thép đặc chạy dưới			tấn			8,577,048			1,890,355			2,079,574			12,546,977


			AI.22114			Sản xuất dầm ngang thép đặc chạy dưới			tấn			8,469,701			1,113,933			2,784,989			12,368,623


			AI.31110			Sản xuất vì kèo thép gia cố hầm			tấn			7,878,480			336,830			386,837			8,602,147


			AI.31210			Lắp dựng vì kèo thép gia cố hầm, hầm ngang			tấn			152,062			1,236,165			321,054			1,709,281


			AI.31220			Lắp dựng vì kèo thép gia cố hầm, hầm đứng			tấn			168,418			1,405,640			264,919			1,838,977


			AI.31230			Lắp dựng vì kèo thép gia cố hầm, hầm nghiêng			tấn			185,620			1,570,129			292,087			2,047,836


			AI.32110			Sản xuất lắp đặt chi tiết đặt sẵn trong bê tông hầm ngang			tấn			8,608,000			1,470,967			325,310			10,404,277


			AI.32120			Sản xuất lắp đặt chi tiết đặt sẵn trong bê tông hầm đứng			tấn			8,608,000			1,534,922			228,070			10,370,992


			AI.32130			Sản xuất lắp đặt chi tiết đặt sẵn trong bê tông hầm nghiêng			tấn			8,608,000			1,611,668			235,009			10,454,677


			AI.41110			Sản xuất cửa van phẳng			tấn			9,112,639			3,905,260			2,579,470			15,597,369


			AI.41120			Sản xuất cửa van hình cánh cung			tấn			9,020,340			3,951,204			2,883,063			15,854,607


			AI.52111			Gia công kết cấu thép bình, bể, thùng tháp dạng hình vuông, chữ nhật, gia công thành bình, bể			tấn			8,382,058			822,449			744,157			9,948,664


			AI.52112			Gia công kết cấu thép bình, bể, thùng tháp dạng hình vuông, chữ nhật, gia công nắp bình, bể			tấn			8,552,358			1,046,753			890,679			10,489,790


			AI.52113			Gia công kết cấu thép bình, bể, thùng tháp dạng hình vuông, chữ nhật, gia công đáy bình, bể			tấn			8,527,638			1,046,753			808,425			10,382,816


			AI.52121			Gia công kết cấu thép bình, bể, thùng tháp dạng hình trụ			tấn			8,577,078			1,146,444			965,824			10,689,346


			AI.52122			Gia công kết cấu thép bình, bể, thùng tháp dạng hình phễu			tấn			8,673,111			1,595,052			1,052,394			11,320,557


			AI.52123			Gia công kết cấu thép bình, bể, thùng tháp dạng hình cong			tấn			9,029,738			1,844,279			1,174,722			12,048,739


			AI.52131			Gia công kết cấu thép bình, bể, thùng tháp dạng hình côn, cút, tê, thập			tấn			9,074,783			2,118,429			1,427,488			12,620,700


			AI.52211			Sản xuất các kết cấu thép khác, sản xuất khung đỡ, giá đỡ, bệ đỡ			tấn			8,391,683			1,303,457			662,781			10,357,921


			AI.52221			Sản xuất các kết cấu thép khác, sản xuất máng rót, máng chứa, phễu			tấn			8,527,039			1,116,537			675,807			10,319,383


			AI.52231			Sản xuất các kết cấu thép khác, sản xuất vỏ bao che			tấn			8,542,459			952,047			712,751			10,207,257


			AI.52241			Sản xuất các kết cấu thép khác, sản xuất khung dầm thép			tấn			8,233,369			1,072,673			744,709			10,050,751


			AI.52251			Sản xuất các kết cấu thép khác, sản xuất cửa thép, cổng thép			tấn			8,396,834			1,171,366			802,325			10,370,525


			AI.53111			Sản xuất mặt bích đặc, khối lượng 1 cái <=10 kg			tấn			10,041,464			1,814,372			550,866			12,406,702


			AI.53121			Sản xuất mặt bích đặc, khối lượng 1 cái <=20 kg			tấn			9,874,885			1,749,573			529,142			12,153,600


			AI.53131			Sản xuất mặt bích đặc, khối lượng 1 cái <=50 kg			tấn			9,791,359			1,617,483			518,280			11,927,122


			AI.53141			Sản xuất mặt bích đặc, khối lượng 1 cái <=80 kg			tấn			9,708,199			1,535,238			507,418			11,750,855


			AI.53151			Sản xuất mặt bích đặc, khối lượng 1 cái <=100 kg			tấn			9,625,353			1,345,825			498,107			11,469,285


			AI.53161			Sản xuất mặt bích đặc, khối lượng 1 cái >100 kg			tấn			9,540,330			1,211,243			487,245			11,238,818


			AI.53211			Sản xuất mặt bích rỗng, khối lượng 1 cái <=10 kg			tấn			12,296,859			2,397,563			768,109			15,462,531


			AI.53221			Sản xuất mặt bích rỗng, khối lượng 1 cái <=20 kg			tấn			11,969,793			2,235,565			723,109			14,928,467


			AI.53231			Sản xuất mặt bích rỗng, khối lượng 1 cái <=50 kg			tấn			11,886,575			2,003,784			709,143			14,599,502


			AI.53241			Sản xuất mặt bích rỗng, khối lượng 1 cái <=80 kg			tấn			11,803,714			1,894,124			693,626			14,391,464


			AI.53251			Sản xuất mặt bích rỗng, khối lượng 1 cái <=100 kg			tấn			11,720,874			1,744,588			679,660			14,145,122


			AI.53261			Sản xuất mặt bích rỗng, khối lượng 1 cái >100 kg			tấn			11,638,115			1,595,052			667,247			13,900,414


			AI.61111			Lắp dựng cột thép			tấn			225,850			414,088			852,169			1,492,107


			AI.61121			Lắp dựng vì kèo thép khẩu độ <= 18 m			tấn			245,212			221,711			722,377			1,189,300


			AI.61122			Lắp dựng vì kèo thép khẩu độ > 18 m			tấn			257,586			255,820			1,091,304			1,604,710


			AI.61131			Lắp dựng xà gồ thép			tấn			248,138			116,398			719,604			1,084,140


			AI.61141			Lắp dựng giằng thép liên kết bằng đinh tán			tấn			443,438			920,101			1,961,169			3,324,708


			AI.61142			Lắp dựng giằng thép liên kết bằng bu lông			tấn			685,778			101,902			836,844			1,624,524


			AI.61151			Lắp dựng dầm tường, dầm cột, dầm cầu trục đơn			tấn			341,310			306,699			743,746			1,391,755


			AI.61161			Lắp dựng dầm cầu trục (kể cả tấm hãm, dầm hãm)			tấn			210,294			328,481			696,227			1,235,002


			AI.61171			Lắp sàn thao tác			tấn			194,040			536,057			954,536			1,684,633


			AI.62111			Lắp dựng dầm cầu thép các loại, trên cạn			tấn			89,915			827,433			1,309,844			2,227,192


			AI.62121			Lắp dựng dầm cầu thép các loại, dưới nước			tấn			90,867			1,041,768			1,651,765			2,784,400


			AI.62211			Lắp dựng kết cầu thép dạng Eifel, Bailey, Yukm			tấn			75,940			319,775			177,254			572,969


			AI.63111			Lắp dựng cửa sắt xếp, cửa cuốn			m2			5,534			21,594			11,724			38,852


			AI.63121			Lắp dựng cửa khung sắt, khung nhôm			m2			3,294			13,783			0			17,077


			AI.63211			Lắp dựng lan can sắt			m2			3,121			18,378			11,724			33,223


			AI.63221			Lắp dựng hoa sắt cửa			m2			3,001			9,189			0			12,190


			AI.63231			Vách kính khung nhôm mặt tiền			m2			481			22,972			0			23,453


			AI.63232			Vách kính khung nhôm trong nhà			m2			481			13,783			0			14,264


			AI.63311			Lắp dựng, tháo dỡ kết cấu thép hệ khung dàn, sàn đạo trên cạn			tấn			190,014			436,470			822,682			1,449,166


			AI.63321			Lắp dựng, tháo dỡ kết cấu thép hệ khung dàn, sàn đạo dưới nước			tấn			267,185			528,359			1,088,750			1,884,294


			AI.64111			Lắp đặt ống thép luồn cáp dự ứng lực, đường kính ống <=80 mm			m			75,385			9,471			1,869			86,725


			AI.64121			Lắp đặt ống thép luồn cáp dự ứng lực, đường kính ống <=100 mm			m			102,007			10,468			2,243			114,718


			AI.64131			Lắp đặt ống thép luồn cáp dự ứng lực, đường kính ống <=150 mm			m			145,250			12,960			2,692			160,902


			AI.64211			Lắp đặt cấu kiện thép chôn sẵn trong bê tông, khối lượng một cấu kiện <=10 kg			tấn			350,023			767,269			198,605			1,315,897


			AI.64221			Lắp đặt cấu kiện thép chôn sẵn trong bê tông, khối lượng một cấu kiện <=20 kg			tấn			300,073			652,408			179,260			1,131,741


			AI.64231			Lắp đặt cấu kiện thép chôn sẵn trong bê tông, khối lượng một cấu kiện <=50 kg			tấn			249,593			574,303			161,205			985,101


			AI.64241			Lắp đặt cấu kiện thép chôn sẵn trong bê tông, khối lượng một cấu kiện <=100 kg			tấn			223,781			422,687			141,860			788,328


			AI.64251			Lắp đặt cấu kiện thép chôn sẵn trong bê tông, khối lượng một cấu kiện >100 kg			tấn			186,678			381,337			118,647			686,662


			AI.65111			Lắp đặt kết cấu thép bình, bể, thùng tháp dạng hình vuông, chữ nhật, lắp đặt thành bình, bể			tấn			292,847			774,597			982,730			2,050,174


			AI.65112			Lắp đặt kết cấu thép bình, bể, thùng tháp dạng hình vuông, chữ nhật, lắp đặt nắp bình, bể			tấn			279,349			735,718			942,198			1,957,265


			AI.65113			Lắp đặt kết cấu thép bình, bể, thùng tháp dạng hình vuông, chữ nhật, lắp đặt đáy bình, bể			tấn			308,295			667,928			1,015,077			1,991,300


			AI.65121			Lắp đặt kết cấu thép bình, bể, thùng tháp dạng hình trụ			tấn			352,375			872,294			1,311,372			2,536,041


			AI.65122			Lắp đặt kết cấu thép bình, bể, thùng tháp dạng hình phễu			tấn			412,608			971,985			1,389,933			2,774,526


			AI.65123			Lắp đặt kết cấu thép bình, bể, thùng tháp dạng hình côn, cút, tê, thập			tấn			475,058			1,121,521			1,620,053			3,216,632


			AI.65211			Lắp đặt các loại bích đặc, khối lượng một cái <=50 kg			tấn			268,840			845,374			967,982			2,082,196


			AI.65212			Lắp đặt các loại bích đặc, khối lượng một cái >50 kg			tấn			271,612			758,080			784,861			1,814,553


			AI.65221			Lắp đặt các loại bích rỗng, khối lượng một cái <=50 kg			tấn			390,346			1,125,634			1,239,064			2,755,044


			AI.65222			Lắp đặt các loại bích rỗng, khối lượng một cái >50 kg			tấn			322,828			1,038,340			1,078,665			2,439,833


			AI.65311			Lắp dựng dàn không gian, chiều cao đỉnh dàn <=10 m, dàn nút cầu			tấn			372,376			698,352			537,621			1,608,349


			AI.65312			Lắp dựng dàn không gian, chiều cao đỉnh dàn <=10 m, dàn nút hàn			tấn			483,908			710,757			764,975			1,959,640


			AI.65321			Lắp dựng dàn không gian, chiều cao đỉnh dàn >10 m, dàn nút cầu			tấn			386,890			822,402			678,642			1,887,934


			AI.65331			Lắp dựng dàn không gian, chiều cao đỉnh dàn >10 m, dàn nút hàn			tấn			511,124			836,185			937,611			2,284,920


			AI.65411			Lắp đặt các kết cấu thép khác, lắp đặt khung đỡ, giá đỡ, bệ đỡ			tấn			290,343			872,294			811,054			1,973,691


			AI.65421			Lắp đặt các kết cấu thép khác, lắp đặt máng rót, máng chứa, phễu			tấn			290,898			763,631			759,057			1,813,586


			AI.65431			Lắp đặt các kết cấu thép khác, lắp đặt vỏ bao che			tấn			251,434			717,773			688,356			1,657,563


			AI.65441			Lắp đặt các kết cấu thép khác, lắp đặt khung dầm thép			tấn			344,177			623,566			869,208			1,836,951


			AI.65451			Lắp đặt các kết cấu thép khác, lắp đặt cửa thép, cổng thép			tấn			245,092			456,085			639,971			1,341,148


			AI.66111			Lắp đặt cửa van phẳng, độ cao đóng mở <5 m			tấn			256,843			774,597			1,418,115			2,449,555


			AI.66121			Lắp đặt cửa van phẳng, độ cao đóng mở 5 đến 10 m			tấn			320,985			735,718			2,103,021			3,159,724


			AI.66131			Lắp đặt cửa van phẳng, độ cao đóng mở >10 m			tấn			365,295			667,928			2,116,304			3,149,527


			AI.66211			Lắp đặt cửa van hình cung, độ cao đóng mở <5 m			tấn			358,667			1,395,671			3,020,254			4,774,592


			AI.66221			Lắp đặt cửa van hình cung, độ cao đóng mở 5 đến 10 m			tấn			445,998			1,221,212			4,543,858			6,211,068


			AI.66231			Lắp đặt cửa van hình cung, độ cao đóng mở >10 m			tấn			494,626			1,071,676			4,564,387			6,130,689


			AK.11110			Lợp mái ngói 22 v/m2 cao <= 4 m			100m2			5,019,498			488,469			2,357			5,510,324


			AK.11120			Lợp mái ngói 22 v/m2 cao <=16 m			100m2			5,019,498			538,810			105,736			5,664,044


			AK.11210			Lợp mái ngói 13 v/m2 cao <= 4 m			100m2			9,220,586			401,158			2,357			9,624,101


			AK.11220			Lợp mái ngói 13 v/m2 cao <=16 m			100m2			9,220,586			441,274			105,736			9,767,596


			AK.11310			Lợp mái ngói 75 v/m2 cao <= 4 m			100m2			12,519,504			664,707			2,357			13,186,568


			AK.11320			Lợp mái ngói 75 v/m2 cao <=16 m			100m2			12,519,504			740,600			105,736			13,365,840


			AK.11410			Lợp mái ngói âm dương cao <= 4 m			100m2			13,331,504			664,707			2,357			13,998,568


			AK.11420			Lợp mái ngói âm dương cao <=16 m			100m2			13,331,504			740,600			105,736			14,177,840


			AK.12111			Lợp mái fibrôximăng			100m2			2,258,834			311,248			0			2,570,082


			AK.12221			Lợp mái tôn múi chiều dài <=2 m			100m2			7,844,507			272,875			0			8,117,382


			AK.12222			Lợp mái tôn múi chiều dài bất kỳ			100m2			7,054,377			191,865			0			7,246,242


			AK.12331			Lợp mái tấm nhựa			100m2			3,742,500			218,300			0			3,960,800


			AK.13110			Dán ngói mũi hài 75viên/m2 trên mái nghiêng bêtông			m2			108,587			25,269			0			133,856


			AK.13120			Dán ngói 22 v/m2 trên mái nghiêng			m2			41,880			22,972			0			64,852


			AK.21112			Trát tường ngoài, dày 1,0 cm, vữa XM mác 25			m2			1,537			10,108			212			11,857


			AK.21113			Trát tường ngoài, dày 1,0 cm, vữa XM mác 50			m2			2,421			10,108			212			12,741


			AK.21114			Trát tường ngoài, dày 1,0 cm, vữa XM mác 75			m2			3,154			10,108			212			13,474


			AK.21122			Trát tường ngoài, dày 1,5 cm, vữa XM mác 25			m2			2,177			11,945			212			14,334


			AK.21123			Trát tường ngoài, dày 1,5 cm, vữa XM mác 50			m2			3,430			11,945			212			15,587


			AK.21124			Trát tường ngoài, dày 1,5 cm, vữa XM mác 75			m2			4,468			11,945			212			16,625


			AK.21132			Trát tường ngoài, dày 2,0 cm, vữa XM mác 25			m2			2,946			14,702			212			17,860


			AK.21133			Trát tường ngoài, dày 2,0 cm, vữa XM mác 50			m2			4,640			14,702			212			19,554


			AK.21134			Trát tường ngoài, dày 2,0 cm, vữa XM mác 75			m2			6,044			14,702			212			20,958


			AK.21212			Trát tường trong, dày 1,0 cm, vữa XM mác 25			m2			1,537			6,892			206			8,635


			AK.21213			Trát tường trong, dày 1,0 cm, vữa XM mác 50			m2			2,421			6,892			206			9,519


			AK.21214			Trát tường trong, dày 1,0 cm, vữa XM mác 75			m2			3,154			6,892			206			10,252


			AK.21222			Trát tường trong, dày 1,5 cm, vữa XM mác 25			m2			2,177			9,189			206			11,572


			AK.21223			Trát tường trong, dày 1,5 cm, vữa XM mác 50			m2			3,430			9,189			206			12,825


			AK.21224			Trát tường trong, dày 1,5 cm, vữa XM mác 75			m2			4,468			9,189			206			13,863


			AK.21232			Trát tường trong, dày 2,0 cm, vữa XM mác 25			m2			2,946			10,108			206			13,260


			AK.21233			Trát tường trong, dày 2,0 cm, vữa XM mác 50			m2			4,640			10,108			206			14,954


			AK.21234			Trát tường trong, dày 2,0 cm, vữa XM mác 75			m2			6,044			10,108			206			16,358


			AK.22112			Trát trụ cột, lam đứng, cầu thang, dày 1,0 cm, vữa XM mác 25			m2			1,665			22,880			212			24,757


			AK.22113			Trát trụ cột, lam đứng, cầu thang, dày 1,0 cm, vữa XM mác 50			m2			2,623			22,880			212			25,715


			AK.22114			Trát trụ cột, lam đứng, cầu thang, dày 1,0 cm, vữa XM mác 75			m2			3,416			22,880			212			26,508


			AK.22122			Trát trụ cột, lam đứng, cầu thang, dày 1,5 cm, vữa XM mác 25			m2			2,306			23,891			212			26,409


			AK.22123			Trát trụ cột, lam đứng, cầu thang, dày 1,5 cm, vữa XM mác 50			m2			3,631			23,891			212			27,734


			AK.22124			Trát trụ cột, lam đứng, cầu thang, dày 1,5 cm, vữa XM mác 75			m2			4,730			23,891			212			28,833


			AK.22132			Trát trụ cột, lam đứng, cầu thang, dày 2,0 cm, vữa XM mác 25			m2			3,202			26,188			212			29,602


			AK.22133			Trát trụ cột, lam đứng, cầu thang, dày 2,0 cm, vữa XM mác 50			m2			5,044			26,188			212			31,444


			AK.22134			Trát trụ cột, lam đứng, cầu thang, dày 2,0 cm, vữa XM mác 75			m2			6,570			26,188			212			32,970


			AK.23112			Trát xà dầm, vữa XM mác 25			m2			2,306			16,080			212			18,598


			AK.23113			Trát xà dầm, vữa XM mác 50			m2			3,631			16,080			212			19,923


			AK.23114			Trát xà dầm, vữa XM mác 75			m2			4,730			16,080			212			21,022


			AK.23212			Trát trần, vữa XM mác 25			m2			2,306			22,972			212			25,490


			AK.23213			Trát trần, vữa XM mác 50			m2			3,631			22,972			212			26,815


			AK.23214			Trát trần, vữa XM mác 75			m2			4,730			22,972			212			27,914


			AK.24113			Trát phào đơn, vữa XM cát mịn mác 50			m			2,241			9,969			0			12,210


			AK.24114			Trát phào đơn, vữa XM cát mịn mác 75			m			2,920			9,969			0			12,889


			AK.24213			Trát phào kép, vữa XM cát mịn mác 50			m			2,858			12,461			0			15,319


			AK.24214			Trát phào kép, vữa XM cát mịn mác 75			m			3,722			12,461			0			16,183


			AK.24313			Trát gờ chỉ, vữa XM cát mịn mác 50			m			550			6,081			0			6,631


			AK.24314			Trát gờ chỉ, vữa XM cát mịn mác 75			m			716			6,081			0			6,797


			AK.25113			Trát sênô, mái hắt, lam ngang, vữa XM cát mịn mác 50			m2			2,445			11,963			0			14,408


			AK.25114			Trát sênô, mái hắt, lam ngang, vữa XM cát mịn mác 75			m2			3,185			11,963			0			15,148


			AK.25214			Trát vẩy tường chống vang, vữa XM cát mịn mác 75			m2			10,882			15,452			0			26,334


			AK.26113			Trát granitô gờ chỉ, gờ lồi, đố tường, vữa XM cát mịn mác 50			m			3,007			15,951			0			18,958


			AK.26114			Trát granitô gờ chỉ, gờ lồi, đố tường, vữa XM cát mịn mác 75			m			3,104			15,951			0			19,055


			AK.26213			Trát granitô tay vịn lan can, tay vịn cầu thang dày 2,5 cm, vữa XM cát mịn mác 50			m2			37,583			146,047			0			183,630


			AK.26214			Trát granitô tay vịn lan can, tay vịn cầu thang dày 2,5 cm, vữa XM cát mịn mác 75			m2			38,524			146,047			0			184,571


			AK.26313			Trát granitô thành ôvăng, sênô, diềm che nắng, dày 1,0 cm, vữa XM cát mịn mác 50			m2			29,966			77,260			0			107,226


			AK.26314			Trát granitô thành ôvăng, sênô, diềm che nắng, dày 1,0 cm, vữa XM cát mịn mác 75			m2			30,908			77,260			0			108,168


			AK.26323			Trát granitô thành ôvăng, sênô, diềm che nắng, dày 1,5 cm, vữa XM cát mịn mác 50			m2			33,810			77,260			0			111,070


			AK.26324			Trát granitô thành ôvăng, sênô, diềm che nắng, dày 1,5 cm, vữa XM cát mịn mác 75			m2			34,752			77,260			0			112,012


			AK.26413			Trát granitô tường, vữa XM cát mịn mác 50			m2			33,810			48,241			0			82,051


			AK.26414			Trát granitô tường, vữa XM cát mịn mác 75			m2			34,752			48,241			0			82,993


			AK.26423			Trát granitô trụ, cột,, vữa XM cát mịn mác 50			m2			33,810			116,239			0			150,049


			AK.26424			Trát granitô trụ, cột,, vữa XM cát mịn mác 75			m2			34,752			116,239			0			150,991


			AK.27113			Trát đá rửa tường, vữa XM cát mịn mác 50			m2			32,638			22,053			202			54,893


			AK.27114			Trát đá rửa tường, vữa XM cát mịn mác 75			m2			33,585			22,053			202			55,840


			AK.27213			Trát đá rửa trụ, cột, vữa XM cát mịn mác 50			m2			32,638			38,134			202			70,974


			AK.27214			Trát đá rửa trụ, cột, vữa XM cát mịn mác 75			m2			33,585			38,134			202			71,921


			AK.27313			Trát đá rửa thành sênô, ôvăng, lan can, diềm chắn nắng, dày1,5 cm, vữa XM cát mịn mác 50			m2			35,853			56,325			0			92,178


			AK.27314			Trát đá rửa thành sênô, ôvăng, lan can, diềm chắn nắng, dày1,5 cm, vữa XM cát mịn mác 75			m2			37,372			56,325			0			93,697


			AK.31110			Công tác ốp gạch vào tường, trụ, cột, gạch 200x250 mm			m2			55,846			31,702			11,961			99,509


			AK.31120			Công tác ốp gạch vào tường, trụ, cột, gạch 200x300 mm			m2			62,669			27,567			11,961			102,197


			AK.31130			Công tác ốp gạch vào tường, trụ, cột, gạch 300x300 mm			m2			61,585			25,269			11,961			98,815


			AK.31140			Công tác ốp gạch vào tường, trụ, cột, gạch 400x400 mm			m2			74,560			22,972			11,961			109,493


			AK.31150			Công tác ốp gạch vào tường, trụ, cột, gạch 500x500 mm			m2			96,137			22,053			11,961			130,151


			AK.31160			Công tác ốp gạch vào tường, trụ, cột, gạch 600x600 mm			m2			126,932			20,675			11,961			159,568


			AK.31170			Công tác ốp gạch vào tường, trụ, cột, gạch 450x900 mm			m2			145,584			20,675			11,961			178,220


			AK.31180			Công tác ốp gạch vào tường, trụ, cột, gạch 600x900 mm			m2			146,081			19,297			11,961			177,339


			AK.31210			Công tác ốp gạch vào chân tường, viền tường, viền trụ, cột, gạch 120x300mm			m2			93,683			27,567			5,981			127,231


			AK.31220			Công tác ốp gạch vào chân tường, viền tường, viền trụ, cột, gạch 120x400mm			m2			88,144			26,648			5,981			120,773


			AK.31230			Công tác ốp gạch vào chân tường, viền tường, viền trụ, cột, gạch 120x500mm			m2			166,170			24,810			5,981			196,961


			AK.31240			Công tác ốp gạch vào chân tường, viền tường, viền trụ, cột, gạch 150x150mm			m2			60,453			31,242			5,981			97,676


			AK.31250			Công tác ốp gạch vào chân tường, viền tường, viền trụ, cột, gạch 150x300mm			m2			93,683			27,567			5,981			127,231


			AK.31260			Công tác ốp gạch vào chân tường, viền tường, viền trụ, cột, gạch 200x500mm			m2			69,543			23,891			5,981			99,415


			AK.31270			Công tác ốp gạch vào chân tường, viền tường, viền trụ, cột, gạch 150x500mm			m2			166,170			25,729			5,981			197,880


			AK.32110			Công tác ốp đá granit tự nhiên vào tường có chốt bằng inox			m2			498,656			40,375			16,446			555,477


			AK.32120			Công tác ốp đá granit tự nhiên vào tường sử dụng keo dán			m2			507,562			33,895			15,699			557,156


			AK.32210			Công tác ốp đá cẩm thạch vào tường, cột, tiết diện đá <=0,16 m2			m2			129,867			73,771			16,446			220,084


			AK.32220			Công tác ốp đá cẩm thạch vào tường, cột, tiết diện đá <=0,25 m2			m2			152,653			69,784			15,699			238,136


			AK.32230			Công tác ốp đá cẩm thạch vào tường, cột, tiết diện đá >0,25 m2			m2			161,894			64,799			15,699			242,392


			AK.32240			Công tác ốp đá hoa cương vào tường, cột, tiết diện đá <=0,16 m2			m2			129,867			73,771			16,446			220,084


			AK.32250			Công tác ốp đá hoa cương vào tường, cột, tiết diện đá <=0,25 m2			m2			152,653			69,784			15,699			238,136


			AK.32260			Công tác ốp đá hoa cương vào tường, cột, tiết diện đá >0,25 m2			m2			161,894			64,799			15,699			242,392


			AK.41113			Láng nền sàn không đánh mầu, dày 2,0 cm, vữa XM mác 50			m2			4,451			3,124			202			7,777


			AK.41114			Láng nền sàn không đánh mầu, dày 2,0 cm, vữa XM mác 75			m2			5,724			3,124			202			9,050


			AK.41115			Láng nền sàn không đánh mầu, dày 2,0 cm, vữa XM mác 100			m2			7,091			3,124			202			10,417


			AK.41123			Láng nền sàn không đánh mầu, dày 3,0 cm, vữa XM mác 50			m2			6,232			4,870			269			11,371


			AK.41124			Láng nền sàn không đánh mầu, dày 3,0 cm, vữa XM mác 75			m2			8,013			4,870			269			13,152


			AK.41125			Láng nền sàn không đánh mầu, dày 3,0 cm, vữa XM mác 100			m2			9,927			4,870			269			15,066


			AK.41213			Láng nền sàn có đánh màu, dày 2,0 cm, vữa XM mác 50			m2			4,675			4,181			202			9,058


			AK.41214			Láng nền sàn có đánh màu, dày 2,0 cm, vữa XM mác 75			m2			5,948			4,181			202			10,331


			AK.41215			Láng nền sàn có đánh màu, dày 2,0 cm, vữa XM mác 100			m2			7,315			4,181			202			11,698


			AK.41223			Láng nền sàn có đánh màu, dày 3,0 cm, vữa XM mác 50			m2			6,456			5,743			269			12,468


			AK.41224			Láng nền sàn có đánh màu, dày 3,0 cm, vữa XM mác 75			m2			8,238			5,743			269			14,250


			AK.41225			Láng nền sàn có đánh màu, dày 3,0 cm, vữa XM mác 100			m2			10,151			5,743			269			16,163


			AK.42113			Láng sênô, mái hắt, máng nước dày 1,0 cm, vữa mác 50			m2			2,326			5,421			202			7,949


			AK.42114			Láng sênô, mái hắt, máng nước dày 1,0 cm, vữa mác 75			m2			2,991			5,421			202			8,614


			AK.42115			Láng sênô, mái hắt, máng nước dày 1,0 cm, vữa mác 100			m2			3,705			5,421			202			9,328


			AK.42213			Láng bể nước, giếng nước, giếng cáp, dày 2,0 cm, vữa XM 50			m2			4,700			6,524			202			11,426


			AK.42214			Láng bể nước, giếng nước, giếng cáp, dày 2,0 cm, vữa XM 75			m2			5,979			6,524			202			12,705


			AK.42215			Láng bể nước, giếng nước, giếng cáp, dày 2,0 cm, vữa XM 100			m2			7,353			6,524			202			14,079


			AK.42313			Láng mương cáp, máng rãnh, mương rãnh, dày 1,0 cm, vữa XM 50			m2			2,326			5,421			202			7,949


			AK.42314			Láng mương cáp, máng rãnh, mương rãnh, dày 1,0 cm, vữa XM 75			m2			2,991			5,421			202			8,614


			AK.42315			Láng mương cáp, máng rãnh, mương rãnh, dày 1,0 cm, vữa XM 100			m2			3,705			5,421			202			9,328


			AK.42413			Láng hè, dày 3,0 cm, vữa XM mác 50			m2			6,488			6,202			202			12,892


			AK.42414			Láng hè, dày 3,0 cm, vữa XM mác 75			m2			8,279			6,202			202			14,683


			AK.42415			Láng hè, dày 3,0 cm, vữa XM mác 100			m2			10,202			6,202			202			16,606


			AK.43110			Láng granitô nền sàn			m2			21,309			69,835			0			91,144


			AK.43210			Láng granitô cầu thang			m2			32,876			127,266			0			160,142


			AK.44110			Láng sỏi nền, sân, hè đường, chiều dày lớp láng 1,5 cm			m2			30,196			18,378			202			48,776


			AK.44120			Láng sỏi nền, sân, hè đường, chiều dày lớp láng 2,0 cm			m2			40,157			20,675			202			61,034


			AK.51110			Lát gạch chỉ			m2			30,668			5,799			0			36,467


			AK.51120			Lát gạch thẻ			m2			23,270			6,651			0			29,921


			AK.51210			Lát nền, sàn bằng gạch 150x150mm			m2			63,402			8,408			1,794			73,604


			AK.51220			Lát nền, sàn bằng gạch 200x200mm			m2			57,412			8,040			1,794			67,246


			AK.51230			Lát nền, sàn bằng gạch 200x300mm			m2			65,058			7,948			1,794			74,800


			AK.51240			Lát nền, sàn bằng gạch 300x300mm			m2			63,890			7,811			1,794			73,495


			AK.51250			Lát nền, sàn bằng gạch 400x400mm			m2			76,192			6,892			2,093			85,177


			AK.51260			Lát nền, sàn bằng gạch 500x500mm			m2			97,588			6,892			2,392			106,872


			AK.51270			Lát nền, sàn bằng gạch 450x600mm			m2			99,570			6,892			2,392			108,854


			AK.51280			Lát nền, sàn bằng gạch 600x600mm			m2			126,804			6,432			2,392			135,628


			AK.51290			Lát nền, sàn bằng gạch 600x900mm			m2			144,304			5,513			2,392			152,209


			AK.52110			Lát gạch vỉ			m2			61,311			9,189			0			70,500


			AK.52210			Dán gạch vỉ			m2			60,181			10,108			0			70,289


			AK.53110			Lát bậc tam cấp			m2			101,939			16,080			8,971			126,990


			AK.53210			Lát bậc cầu thang			m2			101,939			20,675			11,961			134,575


			AK.54110			Lát gạch chống nóng bằng gạch 4 lỗ 22x10,5x15 cm			m2			40,244			8,527			0			48,771


			AK.54210			Lát gạch chống nóng bằng gạch 6 lỗ 22x10,5x15 cm			m2			34,739			7,675			0			42,414


			AK.54310			Lát gạch chống nóng bằng gạch 10 lỗ 22x22x10,5 cm			m2			38,198			7,248			0			45,446


			AK.55110			Lát gạch sân, nền đường, vỉa hè bằng gạch xi măng			m2			45,133			8,270			0			53,403


			AK.55210			Lát gạch sân, nền đường, vỉa hè bằng gạch lá dừa			m2			30,001			8,729			0			38,730


			AK.55310			Lát gạch sân, nền đường, vỉa hè bằng gạch xi măng tự chèn, chiều dày 3,5 cm			m2			55,045			6,432			0			61,477


			AK.55320			Lát gạch sân, nền đường, vỉa hè bằng gạch xi măng tự chèn, chiều dày 5,5 cm			m2			58,580			7,351			0			65,931


			AK.55410			Lát gạch đất nung 300x300 mm			m2			85,441			7,948			0			93,389


			AK.55420			Lát gạch đất nung 350x350 mm			m2			88,285			7,811			0			96,096


			AK.55430			Lát gạch đất nung 400x400 mm			m2			96,987			7,581			0			104,568


			AK.56110			Lát nền, sàn bằng đá cẩm thạch, tiết diện đá <=0,16 m2			m2			116,622			22,972			8,971			148,565


			AK.56120			Lát nền, sàn bằng đá cẩm thạch, tiết diện đá <=0,25 m2			m2			144,074			19,986			8,971			173,031


			AK.56130			Lát nền, sàn bằng đá cẩm thạch, tiết diện đá >0,25 m2			m2			157,815			16,999			8,971			183,785


			AK.56140			Lát nền, sàn bằng đá hoa cương, tiết diện đá <=0,16 m2			m2			116,622			22,972			8,971			148,565


			AK.56150			Lát nền, sàn bằng đá hoa cương, tiết diện đá <=0,25 m2			m2			144,074			19,986			8,971			173,031


			AK.56160			Lát nền, sàn bằng đá hoa cương, tiết diện đá >0,25 m2			m2			157,815			16,999			8,971			183,785


			AK.56210			Lát đá bậc tam cấp			m2			486,338			20,675			11,961			518,974


			AK.56220			Lát đá bậc cầu thang			m2			486,338			22,972			11,961			521,271


			AK.56230			Lát đá mặt bệ các loại			m2			486,338			28,485			20,932			535,755


			AK.57110			Bó vỉa hè, đường bằng tấm bê tông đúc sẵn, bó vỉa thẳng 18x22x100 cm			m			22,201			4,594			0			26,795


			AK.57120			Bó vỉa hè, đường bằng tấm bê tông đúc sẵn, bó vỉa thẳng 18x33x100 cm			m			29,652			6,432			0			36,084


			AK.57210			Bó vỉa hè, đường bằng tấm bê tông đúc sẵn, bó vỉa cong 20x20 cm			m			24,579			21,134			0			45,713


			AK.61110			Làm trần cót ép			m2			68,922			6,432			0			75,354


			AK.61210			Làm trần gỗ dán, ván ép			m2			84,608			6,432			0			91,040


			AK.62110			Làm trần gỗ dán có tấm cách âm bằng tấm acostic			m2			169,794			39,876			0			209,670


			AK.62210			Làm trần gỗ dán có tấm cách nhiệt bằng tấm sirofort			m2			169,794			39,876			0			209,670


			AK.63110			Làm trần ván ép 5mm bọc simili, mút dày 3cm đến 5cm			m2			154,571			91,888			0			246,459


			AK.63210			Làm trần ván ép chia ô nhỏ có gioăng chìm hoặc nẹp nổi trang trí			m2			89,339			32,161			0			121,500


			AK.64110			Làm trần bằng tấm thạch cao hoa văn 50x50 cm			m2			130,563			68,916			0			199,479


			AK.64210			Làm trần bằng tấm nhựa hoa văn 50x50 cm			m2			95,885			36,755			0			132,640


			AK.64310			Làm trần bằng tấm nhựa + khung xương			m2			81,113			11,945			0			93,058


			AK.65110			Làm trần lambris dày 1,0 cm			m2			129,228			80,402			0			209,630


			AK.65120			Làm trần lambris dày 1,5 cm			m2			158,728			80,402			0			239,130


			AK.66110			Làm trần phẳng bằng tấm thạch cao (khung xương RONDO, tấm thạch cao ELEPHANR BRAND)			m2			85,327			89,722			0			175,049


			AK.66210			Làm trần giật cấp bằng tấm thạch cao (khung xương RONDO, tấm thạch cao ELEPHANR BRAND)			m2			88,019			104,675			0			192,694


			AK.71110			Làm vách ngăn bằng ván ép			m2			36,458			13,783			0			50,241


			AK.71210			Làm vách ngăn gỗ ghép khít, gỗ dày 1,5 cm			m2			102,908			17,459			0			120,367


			AK.71220			Làm vách ngăn gỗ ghép khít, gỗ dày 2,0 cm			m2			137,128			17,459			0			154,587


			AK.71310			Làm vách ngăn gỗ chồng mí, gỗ dày 1,5 cm			m2			119,428			26,648			0			146,076


			AK.71320			Làm vách ngăn gỗ chồng mí, gỗ dày 2,0 cm			m2			148,928			26,648			0			175,576


			AK.72110			Gia công và đóng chân tường bằng gỗ, kích thước 2x10 cm			m			14,249			7,128			0			21,377


			AK.72120			Gia công và đóng chân tường bằng gỗ, kích thước 2x20 cm			m			28,497			8,573			0			37,070


			AK.72210			Gia công và lắp đặt tay vịn thang bằng gỗ, kích thước 8x10 cm			m			56,994			19,938			0			76,932


			AK.72220			Gia công và lắp đặt tay vịn thang bằng gỗ, kích thước 8x14 cm			m			79,916			24,424			0			104,340


			AK.73110			Gia công lắp dựng khung gỗ để đóng lưới, vách ngăn			m3			3,220,569			367,554			0			3,588,123


			AK.73210			Gia công và lắp dựng khung gỗ dầm sàn			m3			3,220,569			459,442			0			3,680,011


			AK.74110			Làm mặt sàn gỗ gỗ ván dày 2 cm			m2			137,128			50,079			0			187,207


			AK.74120			Làm mặt sàn gỗ gỗ ván dày 3 cm			m2			207,928			50,079			0			258,007


			AK.75110			Làm tường lambris dày 1,0 cm			m2			78,128			57,322			0			135,450


			AK.75120			Làm tường lambris dày 1,5 cm			m2			113,528			57,322			0			170,850


			AK.76110			Gia công và đóng mắt cáo gỗ 3x1 cm, lỗ 5x5 cm			m2			60,905			38,593			0			99,498


			AK.76120			Gia công và đóng mắt cáo gỗ 3x1 cm, lỗ 10x10 cm			m2			43,205			33,999			0			77,204


			AK.76210			Gia công và đóng diềm mái bằng gỗ, dày 2 cm			m2			136,652			13,783			0			150,435


			AK.76220			Gia công và đóng diềm mái bằng gỗ, dày 3 cm			m2			207,452			15,162			0			222,614


			AK.77110			Dán foocmica vào kết cấu dạng tấm			m2			41,395			4,594			0			45,989


			AK.77120			Dán foocmica vào kết cấu dạng chỉ rộng <=3 cm			m2			1,282			2,297			0			3,579


			AK.77210			ốp simili + mút vào cấu kiện gỗ			m2			68,155			22,972			0			91,127


			AK.77311			Dán giấy trang trí vào tường gỗ ván			m2			8,923			4,594			0			13,517


			AK.77312			Dán giấy trang trí vào tường trát vữa			m2			10,345			5,513			0			15,858


			AK.77321			Dán giấy trang trí vào trần gỗ			m2			8,923			5,973			0			14,896


			AK.77322			Dán giấy trang trí vào trần trát vữa			m2			10,345			6,432			0			16,777


			AK.77410			Làm vách bằng tấm thạch cao			m2			88,721			59,814			0			148,535


			AK.77510			Lắp gioăng đồng trang trí không có hoa văn cho láng nền sàn granitô			m			2,550			10,108			0			12,658


			AK.77520			Lắp gioăng kính trang trí không có hoa văn cho láng nền sàn granitô			m			1,050			5,513			0			6,563


			AK.77611			Sản xuất và lắp đặt hộp màn cửa, hộp đèn tường bọc ván ép			m			44,194			19,938			0			64,132


			AK.77612			Sản xuất và lắp đặt hộp màn cửa, hộp đèn tường bọc lambris			m			34,688			17,446			0			52,134


			AK.77621			Sản xuất và lắp đặt hộp đèn âm trần			m2			178,330			39,876			0			218,206


			AK.77631			Sản xuất và lắp đặt hộp đèn trần đóng nổi bọc ván ép			m2			141,370			104,675			0			246,045


			AK.77632			Sản xuất và lắp đặt hộp đèn trần đóng nổi bọc lambris			m2			189,418			124,613			0			314,031


			AK.81110			Quét vôi 1 nước trắng, 2 nước màu trong nhà			m2			702			1,746			0			2,448


			AK.81120			Quét vôi 1 nước trắng, 2 nước màu ngoài nhà			m2			433			2,067			0			2,500


			AK.81130			Quét nước ximăng 2 nước			m2			884			1,378			0			2,262


			AK.81210			Quay vôi gai vào các kết cấu cao <= 4 m			m2			1,285			3,676			0			4,961


			AK.81220			Quay vôi gai vào các kết cấu cao > 4 m			m2			1,285			4,594			0			5,879


			AK.81310			Phun xốp bằng vữa xi măng cát vàng không trộn màu			m2			5,513			22,053			0			27,566


			AK.81320			Phun xốp bằng vữa xi măng cát vàng có trộn màu			m2			10,585			29,404			0			39,989


			AK.82110			Bả bằng matít vào tường			m2			1,710			13,783			0			15,493


			AK.82120			Bả bằng matít vào cột, dầm, trần			m2			1,710			16,540			0			18,250


			AK.82210			Bả bằng ximăng vào tường			m2			872			18,378			0			19,250


			AK.82220			Bả bằng ximăng vào cột, dầm, trần			m2			872			22,053			0			22,925


			AK.82310			Bả bằng hỗn hợp sơn + ximăng trắng + phụ gia vào tường			m2			14,570			20,675			0			35,245


			AK.82320			Bả bằng hỗn hợp sơn + ximăng trắng + phụ gia vào cột, dầm, trần			m2			14,570			24,810			0			39,380


			AK.82410			Bả bằng ventônit vào tường			m2			5,008			19,756			0			24,764


			AK.82420			Bả bằng ventônit vào cột, dầm, trần			m2			5,008			23,432			0			28,440


			AK.82511			Bả bằng bột bả Jajynic vào tường			m2			2,131			13,783			0			15,914


			AK.82512			Bả bằng bột bả Jajynic vào cột, dầm, trần			m2			2,131			16,080			0			18,211


			AK.82521			Bả bằng bột bả Atanic vào tường			m2			1,210			13,783			0			14,993


			AK.82522			Bả bằng bột bả Atanic vào cột, dầm, trần			m2			1,210			16,080			0			17,290


			AK.83111			Sơn cửa kính 2 nước			m2			3,232			2,132			0			5,364


			AK.83112			Sơn cửa kính 3 nước			m2			4,202			2,729			0			6,931


			AK.83121			Sơn cửa sổ panô 2 nước			m2			8,823			5,287			0			14,110


			AK.83122			Sơn cửa sổ panô 3 nước			m2			11,603			6,822			0			18,425


			AK.83131			Sơn cửa chớp 2 nước			m2			12,023			7,888			0			19,911


			AK.83132			Sơn cửa chớp 3 nước			m2			14,835			10,233			0			25,068


			AK.83211			Sơn gỗ 2 nước			m2			8,015			6,054			0			14,069


			AK.83212			Sơn gỗ 3 nước			m2			10,342			7,120			0			17,462


			AK.83221			Sơn kính mờ 1 nước			m2			2,496			895			0			3,391


			AK.83321			Sơn kết cấu gỗ bằng sơn Levis, 1 nước lót, 1 nước phủ			m2			11,223			2,132			0			13,355


			AK.83322			Sơn kết cấu gỗ bằng sơn Levis, 1 nước lót, 2 nước phủ			m2			16,101			2,771			0			18,872


			AK.83331			Sơn kết cấu gỗ bằng sơn Ici Dulux, 1 nước lót, 1 nước phủ			m2			8,656			2,217			0			10,873


			AK.83332			Sơn kết cấu gỗ bằng sơn Ici Dulux, 1 nước lót, 2 nước phủ			m2			11,383			2,729			0			14,112


			AK.83411			Sơn sắt dẹt 2 nước			m2			1,984			2,174			0			4,158


			AK.83412			Sơn sắt dẹt 3 nước			m2			2,624			3,155			0			5,779


			AK.83421			Sơn sắt thép các loại 2 nước			m2			7,028			3,667			0			10,695


			AK.83422			Sơn sắt thép các loại 3 nước			m2			9,000			5,330			0			14,330


			AK.83451			Sơn sắt thép các loại bằng sơn Levis, 1 nước lót, 1 nước phủ			m2			11,603			3,027			0			14,630


			AK.83452			Sơn sắt thép các loại bằng sơn Levis, 1 nước lót, 2 nước phủ			m2			16,524			4,008			0			20,532


			AK.83461			Sơn sắt thép các loại bằng sơn Ici Dulux, 1 nước lót, 1 nước phủ			m2			10,883			3,027			0			13,910


			AK.83462			Sơn sắt thép các loại bằng sơn Ici Dulux, 1 nước lót, 2 nước phủ			m2			13,888			4,008			0			17,896


			AK.84111			Sơn dầm, trần, tường trong nhà đã bả bằng sơn Super, 1 nước lót, 1 nước phủ			m2			7,134			1,791			0			8,925


			AK.84112			Sơn dầm, trần, tường trong nhà đã bả bằng sơn Super, 1 nước lót, 2 nước phủ			m2			8,241			2,558			0			10,799


			AK.84113			Sơn tường ngoài nhà đã bả bằng sơn Super, 1 nước lót, 1 nước phủ			m2			7,470			1,961			0			9,431


			AK.84114			Sơn tường ngoài nhà đã bả bằng sơn Super, 1 nước lót, 2 nước phủ			m2			8,409			2,814			0			11,223


			AK.84211			Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả bằng sơn Levis, 1 nước lót, 1 nước phủ			m2			12,779			1,791			0			14,570


			AK.84212			Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả bằng sơn Levis, 1 nước lót, 2 nước phủ			m2			19,499			2,558			0			22,057


			AK.84213			Sơn tường ngoài nhà đã bả bằng sơn Levis, 1 nước lót, 1 nước phủ			m2			13,175			1,961			0			15,136


			AK.84214			Sơn tường ngoài nhà đã bả bằng sơn Levis, 1 nước lót, 2 nước phủ			m2			20,290			2,814			0			23,104


			AK.84221			Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả bằng sơn Levis, 1 nước lót, 1 nước phủ			m2			16,444			1,961			0			18,405


			AK.84222			Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả bằng sơn Levis, 1 nước lót, 2 nước phủ			m2			21,484			2,814			0			24,298


			AK.84223			Sơn tường ngoài nhà đã bả bằng sơn Levis, 1 nước lót, 1 nước phủ			m2			16,850			2,174			0			19,024


			AK.84224			Sơn tường ngoài nhà đã bả bằng sơn Levis, 1 nước lót, 2 nước phủ			m2			25,894			3,112			0			29,006


			AK.84311			Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả bằng sơn Joton, 1 nước lót, 1 nước phủ			m2			7,449			1,791			0			9,240


			AK.84312			Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả bằng sơn Joton, 1 nước lót, 2 nước phủ			m2			9,766			2,558			0			12,324


			AK.84313			Sơn tường ngoài nhà đã bả bằng sơn Joton, 1 nước lót, 1 nước phủ			m2			8,558			1,961			0			10,519


			AK.84314			Sơn tường ngoài nhà đã bả bằng sơn Joton, 1 nước lót, 2 nước phủ			m2			11,984			2,814			0			14,798


			AK.84321			Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả bằng sơn Joton, 1 nước lót, 1 nước phủ			m2			9,256			1,961			0			11,217


			AK.84322			Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả bằng sơn Joton, 1 nước lót, 2 nước phủ			m2			12,137			2,814			0			14,951


			AK.84323			Sơn tường ngoài nhà đã bả bằng sơn Joton, 1 nước lót, 1 nước phủ			m2			10,679			2,174			0			12,853


			AK.84324			Sơn tường ngoài nhà đã bả bằng sơn Joton, 1 nước lót, 2 nước phủ			m2			14,982			3,112			0			18,094


			AK.84411			Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả bằng sơn Ici Dulux, 1 nước lót, 1 nước phủ			m2			8,138			1,791			0			9,929


			AK.84412			Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả bằng sơn Ici Dulux, 1 nước lót, 2 nước phủ			m2			10,885			2,558			0			13,443


			AK.84413			Sơn tường ngoài nhà đã bả bằng sơn Ici Dulux, 1 nước lót, 1 nước phủ			m2			10,257			1,961			0			12,218


			AK.84414			Sơn tường ngoài nhà đã bả bằng sơn Ici Dulux, 1 nước lót, 2 nước phủ			m2			15,124			2,814			0			17,938


			AK.84421			Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả bằng sơn Ici Dulux, 1 nước lót, 1 nước phủ			m2			10,283			1,961			0			12,244


			AK.84422			Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả bằng sơn Ici Dulux, 1 nước lót, 2 nước phủ			m2			13,580			2,814			0			16,394


			AK.84423			Sơn tường ngoài nhà đã bả bằng sơn Ici Dulux, 1 nước lót, 1 nước phủ			m2			12,826			2,174			0			15,000


			AK.84424			Sơn tường ngoài nhà đã bả bằng sơn Ici Dulux, 1 nước lót, 2 nước phủ			m2			18,666			3,112			0			21,778


			AK.85111			Sơn tạo gai tường bằng sơn Ata, 1 nước lót, 1 nước phủ			m2			12,626			2,217			0			14,843


			AK.85211			Sơn tạo gai tường bằng sơn Levis, 1 nước lót, 1 nước phủ			m2			12,543			2,217			0			14,760


			AK.85311			Sơn nền, sàn bằng sơn Ici Dulux, 1 nước lót, 1 nước phủ			m2			18,909			2,132			0			21,041


			AK.85321			Sơn tạo gai tường bằng sơn Ici Dulux, 1 nước lót, 1 nước phủ tạo gai			m2			8,394			2,345			0			10,739


			AK.91111			Sơn kẻ đường bằng sơn dẻo nhiệt (công nghệ sơn nóng), chiều dày lớp sơn 1,0 mm			m2			66,795			7,477			22,798			97,070


			AK.91121			Sơn kẻ đường bằng sơn dẻo nhiệt (công nghệ sơn nóng), chiều dày lớp sơn 1,5 mm			m2			86,097			8,474			26,091			120,662


			AK.91131			Sơn kẻ đường bằng sơn dẻo nhiệt (công nghệ sơn nóng), chiều dày lớp sơn 2,0 mm			m2			109,052			9,471			29,157			147,680


			AK.91141			Sơn kẻ đường bằng sơn dẻo nhiệt (công nghệ sơn nóng), chiều dày lớp sơn 3,0 mm			m2			158,236			11,464			35,291			204,991


			AK.91211			Sơn kẻ phân tuyến đường, sơn nút, đảo bằng thủ công			m2			29,580			5,973			0			35,553


			AK.91221			Sơn kẻ phân tuyến đường, sơn phân tuyến bằng thủ công			m2			29,580			7,811			0			37,391


			AK.91231			Sơn kẻ phân tuyến đường, sơn phân tuyến bằng máy			m2			28,050			2,757			1,749			32,556


			AK.92111			Quét flinkote chống thấm mái, sê nô, ô văng ...			m2			14,685			1,180			0			15,865


			AK.93111			Đánh véc ni colalt			m2			6,976			16,947			0			23,923


			AK.93121			Đánh véc ni tampon			m2			4,438			20,935			0			25,373


			AK.94111			Quét nhựa bitum nóng vào tường			m2			13,223			2,985			0			16,208


			AK.94121			Quét nhựa bitum nguội vào tường			m2			5,994			853			0			6,847


			AK.94131			Quét hắc ín vào gỗ			m2			1,128			2,558			0			3,686


			AK.94211			Quét nhựa bitum và dán giấy dầu, 1 lớp giấy, quét 1 lớp nhựa			m2			16,158			11,938			0			28,096


			AK.94221			Quét nhựa bitum và dán giấy dầu, 2 lớp giấy, quét 2 lớp nhựa			m2			32,315			17,055			0			49,370


			AK.94231			Quét nhựa bitum và dán giấy dầu, 2 lớp giấy, quét 3 lớp nhựa			m2			42,232			20,039			0			62,271


			AK.94241			Quét nhựa bitum và dán giấy dầu, 3 lớp giấy, quét 4 lớp nhựa			m2			58,390			21,745			0			80,135


			AK.94311			Quét nhựa bitum và dán bao tải, 1 lớp bao tải, quét 2 lớp nhựa			m2			23,435			21,318			0			44,753


			AK.94321			Quét nhựa bitum và dán bao tải, 2 lớp bao tải, quét 3 lớp nhựa			m2			36,768			32,404			0			69,172


			AK.95111			Quét nhựa đường chống thấm và mối nối ống cống, đường kính ống cống 0,75 m			ống c			78,538			19,613			0			98,151


			AK.95121			Quét nhựa đường chống thấm và mối nối ống cống, đường kính ống cống 1,00 m			ống c			103,807			23,024			0			126,831


			AK.95131			Quét nhựa đường chống thấm và mối nối ống cống, đường kính ống cống 1,25 m			ống c			127,534			32,830			0			160,364


			AK.95141			Quét nhựa đường chống thấm và mối nối ống cống, đường kính ống cống 1,50 m			ống c			151,928			43,489			0			195,417


			AK.95211			Chét khe nối bằng dây thừng tẩm nhựa			m			6,817			16,202			0			23,019


			AK.96110			Làm tầng lọc bằng cát			100m3			4,978,000			230,863			798,182			6,007,045


			AK.96120			Làm tầng lọc bằng đá cấp phối Dmax <=6			100m3			13,800,000			338,231			914,435			15,052,666


			AK.96131			Làm tầng lọc bằng đá dăm 1x2			100m3			15,685,540			338,231			914,435			16,938,206


			AK.96132			Làm tầng lọc bằng đá dăm 2x4			100m3			14,518,000			338,231			914,435			15,770,666


			AK.96133			Làm tầng lọc bằng đá dăm 4x6			100m3			12,773,400			338,231			914,435			14,026,066


			AK.97110			Miết mạch tường đá loại lõm			m2			0			5,543			0			5,543


			AK.97120			Miết mạch tường đá loại lồi			m2			1,044			4,264			0			5,308


			AK.97210			Miết mạch tường gạch loại lõm			m2			0			8,442			0			8,442


			AK.97220			Miết mạch tường gạch loại lồi			m2			1,461			6,523			0			7,984


			AK.98110			Làm lớp đá đệm móng, loại đá có đường kính Dmax<=4			m2			137,040			67,997			0			205,037


			AK.98120			Làm lớp đá đệm móng, loại đá có đường kính Dmax<=6			m2			131,400			64,322			0			195,722


			AK.98130			Làm lớp đá đệm móng, loại đá có đường kính Dmax>6			m2			131,400			62,025			0			193,425


			AK.98210			Làm lớp đá đệm móng, loại đá hộc			m2			140,565			52,836			0			193,401


			AL.11111			Tẩy rỉ kết cấu thép bằng phun cát, loại dầm, dàn mới			m2			2,040			17,446			15,078			34,564


			AL.11112			Tẩy rỉ kết cấu thép bằng phun cát, loại dầm, dàn đã sơn			m2			2,550			27,415			19,931			49,896


			AL.12111			Làm móng đường thoát nước, ngập nước <=1,5 m bằng cát hạt nhỏ			100m3			4,963,350			307,555			1,261,953			6,532,858


			AL.12112			Làm móng đường thoát nước, ngập nước <=1,5 m bằng cát sạn			100m3			4,964,400			307,555			1,261,953			6,533,908


			AL.12113			Làm móng đường thoát nước, ngập nước <=1,5 m bằng đá dăm			100m3			13,087,500			309,128			3,109,453			16,506,081


			AL.12114			Làm móng đường thoát nước, ngập nước <=1,5 m bằng đá hộc			100m3			10,868,300			1,253,029			7,672,675			19,794,004


			AL.12115			Làm móng đường thoát nước, ngập nước <=1,5 m bằng đá hộc chèn đá dăm, cát			100m3			10,528,350			1,253,029			7,672,675			19,454,054


			AL.12116			Làm móng đường thoát nước, ngập nước <=1,5 m bằng đá hộc chèn đá dăm			100m3			10,646,192			1,160,212			7,672,675			19,479,079


			AL.13111			Làm móng cầu bến ngập nước, móng cát, sâu<=1,5 m, không có tường vây			100m3			5,991,460			261,146			1,578,549			7,831,155


			AL.13112			Làm móng cầu bến ngập nước, móng cát, sâu<=1,5 m, có tường vây			100m3			5,389,920			261,146			1,515,230			7,166,296


			AL.13121			Làm móng cầu bến ngập nước, móng cát, sâu >1,5 m, không có tường vây			100m3			5,991,460			307,555			1,578,549			7,877,564


			AL.13122			Làm móng cầu bến ngập nước, móng cát, sâu >1,5 m, có tường vây			100m3			5,389,920			307,555			1,515,230			7,212,705


			AL.13211			Làm móng cầu bến ngập nước, móng đá dăm, sâu <=1,5 m, không có tường vây			100m3			13,087,500			309,521			5,059,982			18,457,003


			AL.13212			Làm móng cầu bến ngập nước, móng đá dăm, sâu >1,5 m, có tường vây			100m3			13,087,500			345,311			5,386,076			18,818,887


			AL.13311			Làm móng cầu bến ngập nước, móng đá hộc, sâu <=1,5 m			100m3			10,608,500			881,761			9,142,012			20,632,273


			AL.13312			Làm móng cầu bến ngập nước, móng đá hộc, sâu >1, 5m			100m3			10,608,500			881,761			9,533,325			21,023,586


			AL.14111			Làm lớp lót móng trong khung vây, bằng đá hộc			m3			99,590			62,307			169,968			331,865


			AL.14112			Làm lớp lót móng trong khung vây, bằng đá dăm			m3			125,640			49,098			169,968			344,706


			AL.14113			Làm lớp lót móng trong khung vây, bằng đá dăm + cát			m3			90,623			35,889			169,968			296,480


			AL.15111			Làm và thả rọ đá, loại rọ 2x1x1 m dưới nước			rọ			267,121			179,074			0			446,195


			AL.15112			Làm và thả rọ đá, loại rọ 2x1x1 m trên cạn			rọ			319,081			170,547			0			489,628


			AL.15121			Làm và thả rọ đá, loại rọ 2x1x0,5 m dưới nước			rọ			174,033			108,297			0			282,330


			AL.15122			Làm và thả rọ đá, loại rọ 2x1x0,5 m trên cạn			rọ			200,013			102,328			0			302,341


			AL.15211			Làm và thả rồng đá, loại đường kính 60 cm, dài 10 m			rồng			444,010			204,656			0			648,666


			AL.15212			Làm và thả rồng đá, loại đường kính 80 cm, dài 10 m			rồng			648,964			277,139			0			926,103


			AL.15311			Thả đá hộc tự do vào thân kè			m3			103,920			15,776			37,428			157,124


			AL.16111			Cấy bấc thấm bằng máy			100m			631,260			5,116			55,820			692,196


			AL.16121			Rải vải địa kỹ thuật làm nền đường, mái đê, đập			100m2			672,342			50,311			0			722,653


			AL.16122			Rải vải địa kỹ thuật làm móng công trình			100m2			672,342			46,048			0			718,390


			AL.17111			Trồng cỏ mái kênh mương, đê, đập, mái taluy nền đường			100m2			0			328,775			0			328,775


			AL.17211			Vận chuyển vầng cỏ tiếp 10m			100m2			0			3,872			0			3,872


			AL.18111			Trồng cỏ Vetiver gia cố mái ta luy dương			100m2			690,086			1,254,602			1,142,405			3,087,093


			AL.18112			Trồng cỏ Vetiver gia cố mái ta luy âm			100m2			528,092			963,566			918,760			2,410,418


			AL.24111			Làm khe co sân, bãi, mặt đường bê tông			m			45,452			6,396			6,330			58,178


			AL.24112			Làm khe giãn sân, bãi, mặt đường bê tông			m			113,639			13,644			22,358			149,641


			AL.24113			Làm khe dọc sân, bãi, mặt đường bê tông			m			20,772			31,978			6,136			58,886


			AL.25111			Lắp đặt gối cầu, loại gối thép			cái			0			252,693			0			252,693


			AL.25112			Lắp đặt gối cầu, loại gối cao su			cái			0			160,805			0			160,805


			AL.25121			Lắp đặt khe co giãn cầu bằng cao su, loại dầm liên tục			m			1,489,520			55,133			0			1,544,653


			AL.25122			Lắp đặt khe co giãn cầu bằng cao su, loại dầm đúc sẵn			m			1,489,520			32,161			0			1,521,681


			AL.31110			Làm cầu máng vỏ mỏng bằng vữa xi măng cát vàng và lưới thép, chiều dày máng 3 cm			m2			135,142			52,836			283			188,261


			AL.31120			Làm cầu máng vỏ mỏng bằng vữa xi măng cát vàng và lưới thép, chiều dày máng 4 cm			m2			138,355			56,511			354			195,220


			AL.31130			Làm cầu máng vỏ mỏng bằng vữa xi măng cát vàng và lưới thép, chiều dày máng 5 cm			m2			141,861			60,417			424			202,702


			AL.31210			Làm kênh máng vỏ mỏng bằng vữa xi măng cát vàng và lưới thép, chiều dày kênh máng 3 cm			m2			72,273			46,863			283			119,419


			AL.31220			Làm kênh máng vỏ mỏng bằng vữa xi măng cát vàng và lưới thép, chiều dày kênh máng 4 cm			m2			75,487			50,079			354			125,920


			AL.31230			Làm kênh máng vỏ mỏng bằng vữa xi măng cát vàng và lưới thép, chiều dày kênh máng 5 cm			m2			78,992			52,836			424			132,252


			AL.41110			Làm khớp nối bằng thép, kiểu I			m			351,305			107,050			9,027			467,382


			AL.41120			Làm khớp nối bằng thép, kiểu II			m			190,214			66,619			3,517			260,350


			AL.41130			Làm khớp nối bằng thép, kiểu III			m			206,095			41,809			3,752			251,656


			AL.41140			Làm khớp nối bằng thép, kiểu IV			m			262,987			48,701			3,752			315,440


			AL.41150			Làm khớp nối bằng thép, kiểu V			m			451,232			67,997			2,931			522,160


			AL.41210			Làm khớp nối ngăn nước bằng gioăng cao su			m			13,862			16,080			0			29,942


			AL.41310			Làm khớp nối bằng đồng, kiểu I			m			1,019,627			540,304			2,579			1,562,510


			AL.41320			Làm khớp nối bằng đồng, kiểu II			m			1,442,587			625,760			2,579			2,070,926


			AL.41330			Làm khớp nối bằng đồng, kiểu III			m			953,179			390,526			2,579			1,346,284


			AL.41340			Làm khớp nối bằng đồng, kiểu IV			m			774,630			445,659			2,579			1,222,868


			AL.41410			Làm khớp nối bằng tấm nhựa PVC			m			111,861			101,077			0			212,938


			AL.51110			Khoan tạo lỗ để phun ximăng gia cố nền đập, màng chống thấm và khoan lỗ kiểm tra nền đập, mang chống thấm, chiều sâu lỗ khoan <=10 m			m			44,584			58,540			459,634			562,758


			AL.51120			Khoan tạo lỗ để phun ximăng gia cố nền đập, màng chống thấm và khoan lỗ kiểm tra nền đập, mang chống thấm, chiều sâu lỗ khoan <=30 m			m			44,584			58,540			489,710			592,834


			AL.51130			Khoan tạo lỗ để phun ximăng gia cố nền đập, màng chống thấm và khoan lỗ kiểm tra nền đập, mang chống thấm, chiều sâu lỗ khoan <=50 m			m			44,584			58,540			693,697			796,821


			AL.51140			Khoan tạo lỗ để phun ximăng gia cố nền đập, màng chống thấm và khoan lỗ kiểm tra nền đập, mang chống thấm, chiều sâu lỗ khoan >50 m			m			44,584			58,540			831,649			934,773


			AL.51210			Gia cố nền đập, màng chống thấm bằng phun ximăng			100kg			79,799			13,089			24,596			117,484


			AL.52110			Khoan tạo lỗ neo để cắm neo gia cố mái taluy đường, khoan không có ống vách, đường kính 80mm			m			16,151			54,149			348,621			418,921


			AL.52120			Khoan tạo lỗ neo để cắm neo gia cố mái taluy đường, khoan có ống vách, đường kính 168mm			m			29,499			117,677			503,564			650,740


			AL.52210			Sản xuất, lắp đặt thép néo anke nền đá và bơm vữa			tấn			8,112,964			1,370,345			951,703			10,435,012


			AL.52220			Sản xuất, lắp đặt thép néo anke mái đá và bơm vữa			tấn			8,112,964			1,501,239			2,527,985			12,142,188


			AL.52311			Sản xuất, lắp đặt thép néo anke trong hầm và bơm vữa, hầm ngang, dùng máy nâng			tấn			8,194,093			1,583,955			3,577,970			13,356,018


			AL.52312			Sản xuất, lắp đặt thép néo anke trong hầm và bơm vữa, hầm ngang, dùng máy khoan			tấn			8,194,093			1,583,955			11,414,485			21,192,533


			AL.52321			Sản xuất, lắp đặt thép néo anke trong hầm và bơm vữa, hầm đứng			tấn			8,194,093			2,398,316			1,517,497			12,109,906


			AL.52331			Sản xuất, lắp đặt thép néo anke trong hầm và bơm vữa, hầm nghiêng			tấn			8,194,093			2,757,744			1,686,074			12,637,911


			AL.52410			Sản xuất, lắp dựng, kéo căng cáp neo gia cố mái ta luy đường, cáp neo kiểu lực kéo			tấn			29,555,818			5,201,681			3,804,801			38,562,300


			AL.52420			Sản xuất, lắp dựng, kéo căng cáp neo gia cố mái ta luy đường, cáp neo kiểu phân tán lực			tấn			26,842,012			5,628,048			3,961,282			36,431,342


			AL.52510			Lắp dựng lưới thép gia cố mái đá, lưới thép đường kính 4 mm			m2			56,916			31,978			8,289			97,183


			AL.52520			Lắp dựng lưới thép gia cố mái đá, lưới thép B40			m2			56,916			31,978			8,289			97,183


			AL.52610			Phun vữa ximăng gia cố mái ta luy, độ dày lớp vữa 2 cm			m2			1,175,220			162,020			1,102,712			2,439,952


			AL.52620			Phun vữa ximăng gia cố mái ta luy, độ dày lớp vữa 3 cm			m2			1,566,960			179,074			1,443,030			3,189,064


			AL.52630			Phun vữa ximăng gia cố mái ta luy, độ dày lớp vữa 5 cm			m2			2,350,439			208,920			2,121,907			4,681,266


			AL.52640			Phun vữa ximăng gia cố mái ta luy, độ dày lớp vữa 7 cm			m2			3,133,919			243,029			2,800,784			6,177,732


			AL.52650			Phun vữa ximăng gia cố mái ta luy, độ dày lớp vữa 10 cm			m2			4,309,139			289,290			3,818,220			8,416,649


			AL.52710			Bạt mái đá đào bằng máy			100m2			0			0			3,286,200			3,286,200


			AL.52720			Bạt mái đá đắp bằng máy			100m2			0			0			2,494,367			2,494,367


			AL.52811			Sản xuất lắp dựng lưới thép D4 gia cố hầm ngang			m2			56,059			51,164			89,087			196,310


			AL.52812			Sản xuất lắp dựng lưới thép D4 gia cố hầm đứng			m2			56,059			51,164			9,446			116,669


			AL.52813			Sản xuất lắp dựng lưới thép D4 gia cố hầm nghiêng			m2			56,059			51,164			9,632			116,855


			AL.52821			Sản xuất lắp dựng lưới thép B40 gia cố hầm ngang			m2			56,059			51,164			89,087			196,310


			AL.52822			Sản xuất lắp dựng lưới thép B40 gia cố hầm đứng			m2			56,059			51,164			9,446			116,669


			AL.52823			Sản xuất lắp dựng lưới thép B40 gia cố hầm nghiêng			m2			56,059			51,164			9,632			116,855


			AL.53111			Phun vẩy vữa phun khô gia cố hầm ngang bằng máy phun vẩy 16m3/h, chiều dày lớp vữa 2 cm			100m2			1,683,504			174,588			2,337,428			4,195,520


			AL.53112			Phun vẩy vữa phun khô gia cố hầm ngang bằng máy phun vẩy 16m3/h, chiều dày lớp vữa 3 cm			100m2			2,244,797			192,966			3,026,498			5,464,261


			AL.53113			Phun vẩy vữa phun khô gia cố hầm ngang bằng máy phun vẩy 16m3/h, chiều dày lớp vữa 5 cm			100m2			3,366,632			225,127			4,418,149			8,009,908


			AL.53114			Phun vẩy vữa phun khô gia cố hầm ngang bằng máy phun vẩy 16m3/h, chiều dày lớp vữa 7 cm			100m2			4,488,843			261,882			5,803,045			10,553,770


			AL.53115			Phun vẩy vữa phun khô gia cố hầm ngang bằng máy phun vẩy 16m3/h, chiều dày lớp vữa 10 cm			100m2			6,172,347			311,732			7,883,766			14,367,845


			AL.53121			Phun vẩy vữa phun ướt gia cố hầm ngang bằng máy phun vẩy 16m3/h, chiều dày lớp vữa 2 cm			100m2			1,409,813			174,588			1,986,137			3,570,538


			AL.53122			Phun vẩy vữa phun ướt gia cố hầm ngang bằng máy phun vẩy 16m3/h, chiều dày lớp vữa 3 cm			100m2			1,879,750			192,966			2,560,362			4,633,078


			AL.53123			Phun vẩy vữa phun ướt gia cố hầm ngang bằng máy phun vẩy 16m3/h, chiều dày lớp vữa 5 cm			100m2			2,819,625			225,127			3,708,812			6,753,564


			AL.53124			Phun vẩy vữa phun ướt gia cố hầm ngang bằng máy phun vẩy 16m3/h, chiều dày lớp vữa 7 cm			100m2			3,759,500			261,882			4,864,018			8,885,400


			AL.53125			Phun vẩy vữa phun ướt gia cố hầm ngang bằng máy phun vẩy 16m3/h, chiều dày lớp vữa 10 cm			100m2			5,169,313			311,732			6,593,449			12,074,494


			AL.53131			Phun vẩy vữa phun khô gia cố hầm ngang bằng máy phun vẩy 9m3/h, chiều dày lớp vữa 2 cm			100m2			1,683,504			174,588			2,444,590			4,302,682


			AL.53132			Phun vẩy vữa phun khô gia cố hầm ngang bằng máy phun vẩy 9m3/h, chiều dày lớp vữa 3 cm			100m2			2,244,797			192,966			3,172,712			5,610,475


			AL.53133			Phun vẩy vữa phun khô gia cố hầm ngang bằng máy phun vẩy 9m3/h, chiều dày lớp vữa 5 cm			100m2			3,366,632			225,127			4,632,474			8,224,233


			AL.53134			Phun vẩy vữa phun khô gia cố hầm ngang bằng máy phun vẩy 9m3/h, chiều dày lớp vữa 7 cm			100m2			4,488,843			261,882			6,089,597			10,840,322


			AL.53135			Phun vẩy vữa phun khô gia cố hầm ngang bằng máy phun vẩy 9m3/h, chiều dày lớp vữa 10 cm			100m2			6,172,347			311,732			8,276,602			14,760,681


			AL.53141			Phun vẩy vữa phun khô gia cố hầm đứng, nghiêng bằng máy phun vẩy 9m3/h, chiều dày lớp vữa 2 cm			100m2			1,233,868			213,779			1,203,095			2,650,742


			AL.53142			Phun vẩy vữa phun khô gia cố hầm đứng, nghiêng bằng máy phun vẩy 9m3/h, chiều dày lớp vữa 3 cm			100m2			1,645,157			236,291			1,604,127			3,485,575


			AL.53143			Phun vẩy vữa phun khô gia cố hầm đứng, nghiêng bằng máy phun vẩy 9m3/h, chiều dày lớp vữa 5 cm			100m2			2,467,360			275,665			2,403,552			5,146,577


			AL.53144			Phun vẩy vữa phun khô gia cố hầm đứng, nghiêng bằng máy phun vẩy 9m3/h, chiều dày lớp vữa 7 cm			100m2			3,290,314			320,691			3,208,254			6,819,259


			AL.53145			Phun vẩy vữa phun khô gia cố hầm đứng, nghiêng bằng máy phun vẩy 9m3/h, chiều dày lớp vữa 10 cm			100m2			4,524,182			381,705			4,408,711			9,314,598


			AL.53210			Phun vữa ximăng lấp đầy hầm ngang			tấn			786,497			69,839			277,279			1,133,615


			AL.53310			Bơm vữa chèn cáp néo, cần neo thép đường kính 32mm gia có mái taluy đường			m3			1,644,861			1,522,131			458,823			3,625,815


			AL.53411			Khoan, phun gia cố vỏ hầm ngang bằng máy khoan xoay đập tự hành đường kính 76 mm			100m			3,207,389			3,922,579			22,661,267			29,791,235


			AL.53421			Khoan, phun gia cố vỏ hầm ngang bằng máy khoan xoay đập tự hành đường kính 105 mm			100m			4,047,127			3,922,579			37,171,217			45,140,923


			AL.54110			Đục cạy dọn nền hầm, nền đá bằng búa căn trước khi đổ bê tông			m2			0			101,537			18,525			120,062


			AL.54210			Đào, phá, cạy dọn lớp đá bảo vệ nền móng trước khi đổ bê tông, đá cấp I, II			m2			0			219,613			279,920			499,533


			AL.54220			Đào, phá, cạy dọn lớp đá bảo vệ nền móng trước khi đổ bê tông, đá cấp III, IV			m2			0			164,021			212,057			376,078


			AL.54310			Vệ sinh nền hầm trước khi đổ bê tông			m2			0			6,892			4,730			11,622


			AL.55110			Khoan kiểm tra, xử lý cọc khoan nhồi, đường kính <=80			cọc			5,058			367,554			682,403			1,055,015


			AL.55120			Khoan kiểm tra, xử lý cọc khoan nhồi, đường kính >80			cọc			9,158			482,414			877,375			1,368,947


			AL.61110			Lắp dựng dàn giáo thép thi công, giàn giáo ngoài, chiều cao <=16 m			100m2			205,794			234,502			42,076			482,372


			AL.61120			Lắp dựng dàn giáo thép thi công, giàn giáo ngoài, chiều cao <=50 m			100m2			232,116			277,139			50,491			559,746


			AL.61130			Lắp dựng dàn giáo thép thi công, giàn giáo ngoài, chiều cao >50 m			100m2			273,102			306,984			72,183			652,269


			AL.61210			Lắp dựng dàn giáo thép thi công, dàn giáo trong, chiều cao cao chuẩn 3,6m			100m2			185,760			149,229			0			334,989


			AL.61220			Lắp dựng dàn giáo thép thi công, dàn giáo trong, mỗi 1,2m chiều cao tăng thêm			100m2			22,896			40,931			0			63,827


			AL.71110			Bốc xếp, vận chuyển cát các loại, than xỉ			m3			0			15,776			39,167			54,943


			AL.71120			Bốc xếp, vận chuyển sỏi, đá dăm các loại			m3			0			19,187			39,167			58,354


			AL.71130			Bốc xếp, vận chuyển các loại sơn, bột đá, bột bả			tấn			0			14,070			43,519			57,589


			AL.72110			Bốc xếp, vận chuyển gạch xây các loại			1000v			0			24,303			30,463			54,766


			AL.72120			Bốc xếp, vận chuyển gạch ốp, lát các loại			10m2			0			8,527			8,704			17,231


			AL.72210			Bốc xếp, vận chuyển đá ốp lát các loại			10m2			0			8,527			8,704			17,231


			AL.72310			Bốc xếp, vận chuyển ngói các loại			1000v			0			28,140			130,556			158,696


			AL.73110			Bốc xếp, vận chuyển vôi, than xỉ các loại			tấn			0			19,613			43,519			63,132


			AL.73210			Bốc xếp, vận chuyển tấm lợp các loại			100m2			0			16,202			130,556			146,758


			AL.73310			Bốc xếp, vận chuyển ximăng			tấn			0			16,202			39,167			55,369


			AL.73410			Bốc xếp, vận chuyển gỗ các loại			m3			0			16,202			43,519			59,721


			AL.73510			Bốc xếp, vận chuyển kính các loại			10m2			0			12,791			21,759			34,550


			AL.73610			Bốc xếp, vận chuyển cấu kiện bê tông đúc sẵn			tấn			0			25,156			13,056			38,212


			AL.74110			Bốc xếp, vận chuyển vật tư và các loại phụ kiện cấp thoát nước, vệ sinh trong nhà			tấn			0			29,846			60,926			90,772


			AL.74210			Bốc xếp, vận chuyển vật tư và các loại thiết bị  điện trong nhà			tấn			0			106,592			87,037			193,629


			AL.75110			Bốc xếp, vận chuyển cửa các loại			m2			0			6,396			69,630			76,026


			AL.76110			Bốc xếp, vận chuyển vật liệu phụ các loại			tấn			0			5,116			13,056			18,172


			AL.76120			Bốc xếp, vận chuyển các loại phế thải từ trên cao xuống			m3			0			20,892			56,574			77,466


			BA.11101			Lắp đặt quạt điện-Quạt trần			cái			284,636			11,316			7,919			303,871


			BA.11102			Lắp đặt quạt điện-Quạt treo tường			cái			165,236			9,053			5,279			179,568


			BA.11201			Lắp đặt quạt thông gió trên tường kích thước 150x150 đến 250x250mm			cái			169,862			11,316			2,640			183,818


			BA.11202			Lắp đặt quạt thông gió trên tường kích thước 300x300 đến 350x350mm			cái			217,150			13,580			3,696			234,426


			BA.11301			Lắp đặt quạt ốp trần kích thước 150x150 - 250x250mm			cái			176,750			22,633			3,696			203,079


			BA.11302			Lắp đặt quạt ốp trần kích thước 300x300 - 350x350mm			cái			227,250			36,213			5,279			268,742


			BA.11401			Lắp đặt quạt trên đường ống thông gió quạt có công suất 0,2 – <= 1,5Kw			cái			0			73,331			581			73,912


			BA.11402			Lắp đặt quạt trên đường ống thông gió quạt có công suất 1,6  – <= 3,0Kw			cái			0			122,218			1,003			123,221


			BA.11403			Lắp đặt quạt trên đường ống thông gió quạt có công suất 3,1  – <= 4,5Kw			cái			0			171,105			1,373			172,478


			BA.11404			Lắp đặt quạt trên đường ống thông gió quạt có công suất 4,6  – <= 7,5Kw			cái			0			244,435			2,006			246,441


			BA.11501			Lắp đặt quạt ly tâm có công suất 0,2 - <= 2,5			cái			0			114,070			528			114,598


			BA.11502			Lắp đặt quạt ly tâm có công suất 2,6 - <= 5,0			cái			0			190,116			1,056			191,172


			BA.11503			Lắp đặt quạt ly tâm có công suất 5,1 - <= 10			cái			0			266,163			1,584			267,747


			BA.11504			Lắp đặt quạt ly tâm có công suất 10 - <= 22			cái			0			380,232			2,112			382,344


			BA.12101			Lắp đặt máy điều hoà 1 cục (dây điện theo thiết kế)			máy			130,810			45,266			5,279			181,355


			BA.12201			Lắp đặt máy điều hoà 2 cục loại treo tường (ống và dây điện theo thiết kế)			máy			91,350			54,319			15,838			161,507


			BA.12202			Lắp đặt máy điều hoà 2 cục loại ốp trần (ống và dây điện theo thiết kế)			máy			91,350			70,615			17,422			179,387


			BA.12203			Lắp đặt máy điều hoà 2 cục loại âm trần (ống và dây điện theo thiết kế)			máy			91,350			91,890			19,006			202,246


			BA.12204			Lắp đặt máy điều hoà 2 cục loại tủ đứng (ống và dây điện theo thiết kế)			máy			91,350			119,502			21,118			231,970


			BA.13101			Lắp đặt các loại đèn có chao chụp - đèn thường			bộ			11,025			5,885			0			16,910


			BA.13102			Lắp đặt các loại đèn có chao chụp - Đèn sát trần có chụp			bộ			46,725			6,790			0			53,515


			BA.13103			Lắp đặt các loại đèn có chao chụp - Đèn chống nổ			bộ			41,475			9,506			0			50,981


			BA.13104			Lắp đặt các loại đèn có chao chụp - Lắp đèn chống ẩm			bộ			36,225			8,600			0			44,825


			BA.13201			Lắp đặt các loại đèn ống dài 0,6m loại hộp đèn 1 bóng			bộ			35,190			13,127			0			48,317


			BA.13202			Lắp đặt các loại đèn ống dài 0,6m loại hộp đèn 2 bóng			bộ			70,035			20,370			0			90,405


			BA.13203			Lắp đặt các loại đèn ống dài 0,6m loại hộp đèn 3 bóng			bộ			104,535			24,444			0			128,979


			BA.13301			Lắp đặt các loại đèn ống dài 1,2m, loại hộp đèn 1 bóng			bộ			37,740			15,390			0			53,130


			BA.13302			Lắp đặt các loại đèn ống dài 1,2m, loại hộp đèn 2 bóng			bộ			75,110			21,728			0			96,838


			BA.13303			Lắp đặt các loại đèn ống dài 1,2m, loại hộp đèn 3 bóng			bộ			112,110			25,801			0			137,911


			BA.13304			Lắp đặt các loại đèn ống dài 1,2m, loại hộp đèn 4 bóng			bộ			148,740			30,781			0			179,521


			BA.13401			Lắp đặt các loại  đèn ống 1,5m, loại hộp đèn 1 bóng			bộ			42,840			15,390			0			58,230


			BA.13402			Lắp đặt các loại  đèn ống 1,5m, loại hộp đèn 2 bóng			bộ			85,260			22,633			0			107,893


			BA.13403			Lắp đặt các loại  đèn ống 1,5m, loại hộp đèn 3 bóng			bộ			127,260			27,612			0			154,872


			BA.13404			Lắp đặt các loại  đèn ống 1,5m, loại hộp đèn 4 bóng			bộ			168,840			32,591			0			201,431


			BA.13501			Lắp đặt các loại đèn chùm, loại 3 bóng			bộ			225,225			11,316			0			236,541


			BA.13502			Lắp đặt các loại đèn chùm, loại 5 bóng			bộ			300,300			11,316			0			311,616


			BA.13503			Lắp đặt các loại đèn chùm, loại 10 bóng			bộ			450,225			13,580			0			463,805


			BA.13504			Lắp đặt các loại đèn chùm, loại >10 bóng			bộ			750,225			14,938			0			765,163


			BA.13601			Lắp đặt đèn tường, đèn trang trí và các loại đèn khác - Đèn tường kiểu ánh sáng hắt			bộ			58,710			8,148			0			66,858


			BA.13602			Lắp đặt đèn tường, đèn trang trí và các loại đèn khác - Đèn đũa			bộ			49,440			9,053			0			58,493


			BA.13603			Lắp đặt đèn tường, đèn trang trí và các loại đèn khác - Đèn cổ cò			bộ			30,900			7,243			0			38,143


			BA.13604			Lắp đặt đèn tường, đèn trang trí và các loại đèn khác - Đèn trang trí nổi			bộ			133,900			5,432			0			139,332


			BA.13605			Lắp đặt đèn tường, đèn trang trí và các loại đèn khác - Đèn trang trí âm trần			bộ			30,900			6,790			0			37,690


			BA.14101			Lắp đặt ống kim loại đặt nổi bảo hộ dây dẫn, đường kính ống <=26mm			m			8,442			3,395			528			12,365


			BA.14102			Lắp đặt ống kim loại đặt nổi bảo hộ dây dẫn, đường kính ống <=35mm			m			10,447			3,848			528			14,823


			BA.14103			Lắp đặt ống kim loại đặt nổi bảo hộ dây dẫn, đường kính ống <=40mm			m			12,241			4,753			581			17,575


			BA.14104			Lắp đặt ống kim loại đặt nổi bảo hộ dây dẫn, đường kính ống <=50mm			m			15,618			5,658			634			21,910


			BA.14105			Lắp đặt ống kim loại đặt nổi bảo hộ dây dẫn, đường kính ống <=66mm			m			19,254			6,337			739			26,330


			BA.14106			Lắp đặt ống kim loại đặt nổi bảo hộ dây dẫn, đường kính ống <=80mm			m			24,326			7,243			792			32,361


			BA.14201			Lắp đặt ống kim loại đặt chìm bảo hộ dây dẫn, đường kính ống <=26mm			m			9,246			13,127			528			22,901


			BA.14202			Lắp đặt ống kim loại đặt chìm bảo hộ dây dẫn, đường kính ống <=35mm			m			11,442			14,485			528			26,455


			BA.14203			Lắp đặt ống kim loại đặt chìm bảo hộ dây dẫn, đường kính ống <=40mm			m			13,407			17,201			581			31,189


			BA.14204			Lắp đặt ống kim loại đặt chìm bảo hộ dây dẫn, đường kính ống <=50mm			m			17,105			20,370			634			38,109


			BA.14205			Lắp đặt ống kim loại đặt chìm bảo hộ dây dẫn, đường kính ống <=66mm			m			21,123			23,086			739			44,948


			BA.14206			Lắp đặt ống kim loại đặt chìm bảo hộ dây dẫn, đường kính ống <=80mm			m			26,688			26,254			792			53,734


			BA.14301			Lắp đặt ống nhựa, máng nhựa  đặt nổi bảo hộ dây dẫn, đường kính <=15mm			m			1,446			2,263			528			4,237


			BA.14302			Lắp đặt ống nhựa, máng nhựa  đặt nổi bảo hộ dây dẫn, đường kính <=27mm			m			4,026			2,716			528			7,270


			BA.14303			Lắp đặt ống nhựa, máng nhựa  đặt nổi bảo hộ dây dẫn, đường kính <=34mm			m			4,320			2,806			634			7,760


			BA.14304			Lắp đặt ống nhựa, máng nhựa  đặt nổi bảo hộ dây dẫn, đường kính <=48mm			m			9,211			2,942			739			12,892


			BA.14305			Lắp đặt ống nhựa, máng nhựa  đặt nổi bảo hộ dây dẫn, đường kính <=76mm			m			20,028			4,300			897			25,225


			BA.14306			Lắp đặt ống nhựa, máng nhựa  đặt nổi bảo hộ dây dẫn, đường kính <=90mm			m			23,990			4,979			1,056			30,025


			BA.14401			Lắp đặt ống nhựa đặt chìm bảo hộ dây dẫn, đường kính <=15mm			m			1,584			9,053			528			11,165


			BA.14402			Lắp đặt ống nhựa đặt chìm bảo hộ dây dẫn, đường kính <=27mm			m			4,409			11,769			528			16,706


			BA.14403			Lắp đặt ống nhựa đặt chìm bảo hộ dây dẫn, đường kính <=34mm			m			4,732			13,127			634			18,493


			BA.14404			Lắp đặt ống nhựa đặt chìm bảo hộ dây dẫn, đường kính <=48mm			m			10,088			15,843			739			26,670


			BA.14405			Lắp đặt ống nhựa đặt chìm bảo hộ dây dẫn, đường kính <=76mm			m			21,935			18,559			897			41,391


			BA.14406			Lắp đặt ống nhựa đặt chìm bảo hộ dây dẫn, đường kính <=90mm			m			26,275			20,822			1,056			48,153


			BA.15101			Lắp đặt ống sứ luồn qua tường gạch, chiều dài ống <=150mm			cái			1,928			13,127			0			15,055


			BA.15102			Lắp đặt ống sứ luồn qua tường bê tông, chiều dài ống <=150mm			cái			1,928			18,559			0			20,487


			BA.15103			Lắp đặt ống sứ luồn qua tường gạch, chiều dài ống <=250mm			cái			2,999			18,559			0			21,558


			BA.15104			Lắp đặt ống sứ luồn qua tường bê tông, chiều dài ống <=250mm			cái			2,999			21,728			0			24,727


			BA.15105			Lắp đặt ống sứ luồn qua tường gạch, chiều dài ống <=350mm			cái			3,749			21,728			0			25,477


			BA.15106			Lắp đặt ống sứ luồn qua tường bê tông, chiều dài ống <=350mm			cái			3,749			25,801			0			29,550


			BA.15111			Lắp đặt ống nhựa luồn qua tường gạch, chiều dài ống <=150mm			cái			1,285			13,127			0			14,412


			BA.15112			Lắp đặt ống nhựa luồn qua tường bê tông, chiều dài ống <=150mm			cái			1,285			18,559			0			19,844


			BA.15113			Lắp đặt ống nhựa luồn qua tường gạch, chiều dài ống <=250mm			cái			2,142			18,559			0			20,701


			BA.15114			Lắp đặt ống nhựa luồn qua tường bê tông, chiều dài ống <=250mm			cái			2,142			21,728			0			23,870


			BA.15115			Lắp đặt ống nhựa luồn qua tường gạch, chiều dài ống <=350mm			cái			3,213			21,728			0			24,941


			BA.15116			Lắp đặt ống nhựa luồn qua tường bê tông, chiều dài ống <=350mm			cái			3,213			25,801			0			29,014


			BA.15201			Lắp đặt các loại sứ  hạ thế - sứ các loại			bộ			9,660			2,716			0			12,376


			BA.15202			Lắp đặt các loại sứ  hạ thế - sứ tai mèo			bộ			5,670			3,169			0			8,839


			BA.15203			Lắp đặt các loại sứ  hạ thế - loại sứ 2 sứ			bộ			15,750			12,674			0			28,424


			BA.15204			Lắp đặt các loại sứ  hạ thế - loại sứ 3 sứ			bộ			21,000			17,654			0			38,654


			BA.15205			Lắp đặt các loại sứ  hạ thế - loại sứ 4 sứ			bộ			31,500			24,896			0			56,396


			BA.15301			Lắp đặt puli sứ kẹp trên tường			cái			2,884			1,313			528			4,725


			BA.15302			Lắp đặt puli sứ kẹp trên trần			cái			2,884			1,675			792			5,351


			BA.15303			Lắp đặt puli sứ loại <=30x30 trên tường			cái			3,090			1,720			528			5,338


			BA.15304			Lắp đặt puli sứ loại <=30x30 trên trần			cái			3,090			1,901			792			5,783


			BA.15305			Lắp đặt puli sứ loại >=35x35 trên tường			cái			3,605			2,897			528			7,030


			BA.15306			Lắp đặt puli sứ loại >=35x35 trên trần			cái			3,605			2,988			792			7,385


			BA.15401			Lắp đặt hộp nối, hộp phân dây, hộp automat <=40x50mm			hộp			2,625			17,201			1,056			20,882


			BA.15402			Lắp đặt hộp nối, hộp phân dây, hộp automat <=40x60mm			hộp			3,150			17,201			1,056			21,407


			BA.15403			Lắp đặt hộp nối, hộp phân dây, hộp automat <=60x60mm			hộp			5,985			17,201			1,056			24,242


			BA.15404			Lắp đặt hộp nối, hộp phân dây, hộp automat <=50x80mm			hộp			4,410			18,106			1,056			23,572


			BA.15405			Lắp đặt hộp nối, hộp phân dây, hộp automat <=60x80mm			hộp			9,240			18,106			1,056			28,402


			BA.15406			Lắp đặt hộp nối, hộp phân dây, hộp automat <=100x100mm			hộp			12,600			19,012			1,056			32,668


			BA.15407			Lắp đặt hộp nối, hộp phân dây, hộp automat <=150x150mm			hộp			16,800			20,370			1,056			38,226


			BA.15408			Lắp đặt hộp nối, hộp phân dây, hộp automat <=150x200mm			hộp			22,050			20,370			1,056			43,476


			BA.15409			Lắp đặt hộp nối, hộp phân dây, hộp automat <=200x200mm			hộp			28,350			24,444			1,056			53,850


			BA.15410			Lắp đặt hộp nối, hộp phân dây, hộp automat <=250x200mm			hộp			29,925			24,444			1,056			55,425


			BA.15411			Lắp đặt hộp nối, hộp phân dây, hộp automat <=300x300mm			hộp			36,750			27,159			1,056			64,965


			BA.15412			Lắp đặt hộp nối, hộp phân dây, hộp automat <=300x400mm			hộp			39,375			29,423			1,056			69,854


			BA.15413			Lắp đặt hộp nối, hộp phân dây, hộp automat <=400x400mm			hộp			43,050			29,423			1,056			73,529


			BA.15421			Lắp đặt Hộp công tắc, hộp cầu chì <=40x50mm			hộp			2,625			17,201			1,056			20,882


			BA.15422			Lắp đặt Hộp công tắc, hộp cầu chì <=40x60mm			hộp			3,150			17,201			1,056			21,407


			BA.15423			Lắp đặt Hộp công tắc, hộp cầu chì <=60x60mm			hộp			5,985			17,201			1,056			24,242


			BA.15424			Lắp đặt Hộp công tắc, hộp cầu chì <=50x80mm			hộp			4,410			18,106			1,056			23,572


			BA.15425			Lắp đặt Hộp công tắc, hộp cầu chì <=60x80mm			hộp			9,240			18,106			1,056			28,402


			BA.15426			Lắp đặt Hộp công tắc, hộp cầu chì <=100x100mm			hộp			10,500			19,012			1,056			30,568


			BA.15427			Lắp đặt Hộp công tắc, hộp cầu chì <=150x150mm			hộp			15,750			20,370			1,056			37,176


			BA.15428			Lắp đặt Hộp công tắc, hộp cầu chì <=150x200mm			hộp			21,000			20,370			1,056			42,426


			BA.15429			Lắp đặt Hộp công tắc, hộp cầu chì <=200x200mm			hộp			26,250			24,444			1,056			51,750


			BA.15430			Lắp đặt Hộp công tắc, hộp cầu chì <=250x200mm			hộp			31,500			24,444			1,056			57,000


			BA.15431			Lắp đặt Hộp công tắc, hộp cầu chì <=300x300mm			hộp			36,750			27,159			1,056			64,965


			BA.15432			Lắp đặt Hộp công tắc, hộp cầu chì <=300x400mm			hộp			39,900			29,423			1,056			70,379


			BA.15433			Lắp đặt Hộp công tắc, hộp cầu chì <=400x400mm			hộp			42,000			29,423			1,056			72,479


			BA.16101			Kéo rải  các loại  dây dẫn, Lắp đặt dây đơn 1x0,3mm2			m			315			905			0			1,220


			BA.16102			Kéo rải  các loại  dây dẫn, Lắp đặt dây đơn 1x0,5mm2			m			662			905			0			1,567


			BA.16103			Kéo rải  các loại  dây dẫn, Lắp đặt dây đơn 1x0,7mm2			m			912			905			0			1,817


			BA.16104			Kéo rải  các loại  dây dẫn, Lắp đặt dây đơn 1x0,75mm2			m			967			1,132			0			2,099


			BA.16105			Kéo rải  các loại  dây dẫn, Lắp đặt dây đơn 1x0,8mm2			m			1,014			1,132			0			2,146


			BA.16106			Kéo rải  các loại  dây dẫn, Lắp đặt dây đơn 1x1,0mm2			m			1,261			1,132			0			2,393


			BA.16107			Kéo rải  các loại  dây dẫn, Lắp đặt dây đơn 1x1,5mm2			m			1,786			1,358			0			3,144


			BA.16108			Kéo rải  các loại  dây dẫn, Lắp đặt dây đơn 1x2,0mm2			m			2,416			1,358			0			3,774


			BA.16109			Kéo rải  các loại  dây dẫn, Lắp đặt dây đơn 1x2,5mm2			m			2,837			1,358			0			4,195


			BA.16110			Kéo rải  các loại  dây dẫn, Lắp đặt dây đơn 1x3mm2			m			3,467			1,449			0			4,916


			BA.16111			Kéo rải  các loại  dây dẫn, Lắp đặt dây đơn 1x4mm2			m			4,413			1,584			0			5,997


			BA.16112			Kéo rải  các loại  dây dẫn, Lắp đặt dây đơn 1x6mm2			m			5,988			1,630			0			7,618


			BA.16113			Kéo rải  các loại  dây dẫn, Lắp đặt dây đơn 1x10mm2			m			10,506			1,720			0			12,226


			BA.16114			Kéo rải  các loại  dây dẫn, Lắp đặt dây đơn 1x16mm2			m			12,607			1,811			0			14,418


			BA.16115			Kéo rải  các loại  dây dẫn, Lắp đặt dây đơn 1x25mm2			m			21,012			2,263			0			23,275


			BA.16201			Kéo rải  các loại  dây dẫn, Lắp đặt dây dẫn 2 ruột 2x0,5mm2			m			1,366			1,132			0			2,498


			BA.16202			Kéo rải  các loại  dây dẫn, Lắp đặt dây dẫn 2 ruột 2x0,75mm2			m			1,786			1,358			0			3,144


			BA.16203			Kéo rải  các loại  dây dẫn, Lắp đặt dây dẫn 2 ruột 2x1mm2			m			2,206			1,358			0			3,564


			BA.16204			Kéo rải  các loại  dây dẫn, Lắp đặt dây dẫn 2 ruột 2x1,5mm2			m			3,047			1,449			0			4,496


			BA.16205			Kéo rải  các loại  dây dẫn, Lắp đặt dây dẫn 2 ruột 2x2,5mm2			m			4,413			1,584			0			5,997


			BA.16206			Kéo rải  các loại  dây dẫn, Lắp đặt dây dẫn 2 ruột 2x4mm2			m			5,463			1,630			0			7,093


			BA.16207			Kéo rải  các loại  dây dẫn, Lắp đặt dây dẫn 2 ruột 2x6mm2			m			7,880			1,720			0			9,600


			BA.16208			Kéo rải  các loại  dây dẫn, Lắp đặt dây dẫn 2 ruột 2x8mm2			m			12,817			1,811			0			14,628


			BA.16209			Kéo rải  các loại  dây dẫn, Lắp đặt dây dẫn 2 ruột 2x10mm2			m			15,759			2,037			0			17,796


			BA.16210			Kéo rải  các loại  dây dẫn, Lắp đặt dây dẫn 2 ruột 2x16mm2			m			17,860			2,354			0			20,214


			BA.16211			Kéo rải  các loại  dây dẫn, Lắp đặt dây dẫn 2 ruột 2x25mm2			m			20,382			2,625			0			23,007


			BA.16301			Kéo rải  các loại  dây dẫn, Lắp đặt dây dẫn 3 ruột 3x0,5mm2			m			2,405			1,358			0			3,763


			BA.16302			Kéo rải  các loại  dây dẫn, Lắp đặt dây dẫn 3 ruột 3x0,75mm2			m			3,659			1,358			0			5,017


			BA.16303			Kéo rải  các loại  dây dẫn, Lắp đặt dây dẫn 3 ruột 3x1mm2			m			4,496			1,449			0			5,945


			BA.16304			Kéo rải  các loại  dây dẫn, Lắp đặt dây dẫn 3 ruột 3x1,75mm2			m			8,573			1,584			0			10,157


			BA.16305			Kéo rải  các loại  dây dẫn, Lắp đặt dây dẫn 3 ruột 3x2mm2			m			8,887			1,630			0			10,517


			BA.16306			Kéo rải  các loại  dây dẫn, Lắp đặt dây dẫn 3 ruột 3x2,5mm2			m			10,246			1,720			0			11,966


			BA.16307			Kéo rải  các loại  dây dẫn, Lắp đặt dây dẫn 3 ruột 3x2,75mm2			m			11,082			1,811			0			12,893


			BA.16308			Kéo rải  các loại  dây dẫn, Lắp đặt dây dẫn 3 ruột 3x3mm2			m			12,232			1,901			0			14,133


			BA.16401			Kéo rải  các loại  dây dẫn, Lắp đặt dây dẫn 4 ruột 4x0,5mm2			m			2,523			1,358			0			3,881


			BA.16402			Kéo rải  các loại  dây dẫn, Lắp đặt dây dẫn 4 ruột 4x0,75mm2			m			2,809			1,358			0			4,167


			BA.16403			Kéo rải  các loại  dây dẫn, Lắp đặt dây dẫn 4 ruột 4x1mm2			m			4,682			1,584			0			6,266


			BA.16404			Kéo rải  các loại  dây dẫn, Lắp đặt dây dẫn 4 ruột 4x1,5mm2			m			5,930			1,630			0			7,560


			BA.16405			Kéo rải  các loại  dây dẫn, Lắp đặt dây dẫn 4 ruột 4x1,75mm2			m			9,217			1,720			0			10,937


			BA.16406			Kéo rải  các loại  dây dẫn, Lắp đặt dây dẫn 4 ruột 4x2mm2			m			10,534			1,720			0			12,254


			BA.16407			Kéo rải  các loại  dây dẫn, Lắp đặt dây dẫn 4 ruột 4x2,5mm2			m			12,875			1,811			0			14,686


			BA.16408			Kéo rải  các loại  dây dẫn, Lắp đặt dây dẫn 4 ruột 4x3mm2			m			14,306			1,811			0			16,117


			BA.16409			Kéo rải  các loại  dây dẫn, Lắp đặt dây dẫn 4 ruột 4x3,5mm2			m			16,126			1,901			0			18,027


			BA.17101			Lắp bảng gỗ vào tường gạch loại 90x150			cái			12,600			5,432			5,279			23,311


			BA.17102			Lắp bảng gỗ vào tường gạch loại 180x250			cái			21,000			6,790			5,279			33,069


			BA.17103			Lắp bảng gỗ vào tường gạch loại 300x400			cái			23,520			9,506			5,279			38,305


			BA.17104			Lắp bảng gỗ vào tường gạch loại 450x500			cái			28,560			10,864			5,279			44,703


			BA.17105			Lắp bảng gỗ vào tường gạch loại 600x700			cái			31,440			14,938			5,279			51,657


			BA.17201			Lắp bảng gỗ vào tường bê tông loại 90x150			cái			12,600			6,790			10,559			29,949


			BA.17202			Lắp bảng gỗ vào tường bê tông loại 180x250			cái			21,000			8,148			10,559			39,707


			BA.17203			Lắp bảng gỗ vào tường bê tông loại 300x400			cái			23,520			10,864			10,559			44,943


			BA.17204			Lắp bảng gỗ vào tường bê tông loại 450x500			cái			28,560			12,222			10,559			51,341


			BA.17205			Lắp bảng gỗ vào tường bê tông loại 600x700			cái			31,440			16,296			10,559			58,295


			BA.18101			Lắp đặt các thiết bị  đóng ngắt, Lắp công tắc có số hạt trên 1 công tắc là 1			cái			15,348			4,527			0			19,875


			BA.18102			Lắp đặt các thiết bị  đóng ngắt, Lắp công tắc có số hạt trên 1 công tắc là 2			cái			15,348			4,979			0			20,327


			BA.18103			Lắp đặt các thiết bị  đóng ngắt, Lắp công tắc có số hạt trên 1 công tắc là 3			cái			15,348			5,432			0			20,780


			BA.18104			Lắp đặt các thiết bị  đóng ngắt, Lắp công tắc có số hạt trên 1 công tắc là 4			cái			18,392			5,885			0			24,277


			BA.18105			Lắp đặt các thiết bị  đóng ngắt, Lắp công tắc có số hạt trên 1 công tắc là 5			cái			18,392			6,337			0			24,729


			BA.18106			Lắp đặt các thiết bị  đóng ngắt, Lắp công tắc có số hạt trên 1 công tắc là 6			cái			19,397			7,695			0			27,092


			BA.18201			Lắp đặt các thiết bị  đóng ngắt, Lắp ổ cắm loại ổ đơn			cái			30,423			4,527			0			34,950


			BA.18202			Lắp đặt các thiết bị  đóng ngắt, Lắp ổ cắm loại ổ đôi			cái			40,017			5,432			0			45,449


			BA.18203			Lắp đặt các thiết bị  đóng ngắt, Lắp ổ cắm loại ổ ba			cái			48,423			6,337			0			54,760


			BA.18204			Lắp đặt các thiết bị  đóng ngắt, Lắp ổ cắm loại ổ bốn			cái			58,290			7,243			0			65,533


			BA.18301			Lắp đặt công tắc, ổ cắm  hỗn  hợp, loại 1 công tắc, 1 ổ cắm			bảng			5,509			4,527			0			10,036


			BA.18302			Lắp đặt công tắc, ổ cắm  hỗn  hợp, loại 1 công tắc, 2 ổ cắm			bảng			8,205			4,979			0			13,184


			BA.18303			Lắp đặt công tắc, ổ cắm  hỗn  hợp, loại 1 công tắc, 3 ổ cắm			bảng			10,900			5,432			0			16,332


			BA.18304			Lắp đặt công tắc, ổ cắm  hỗn  hợp, loại 2 công tắc, 1 ổ cắm			bảng			8,323			6,337			0			14,660


			BA.18305			Lắp đặt công tắc, ổ cắm  hỗn  hợp, loại 2 công tắc, 2 ổ cắm			bảng			11,019			7,243			0			18,262


			BA.18306			Lắp đặt công tắc, ổ cắm  hỗn  hợp, loại 2 công tắc, 3 ổ cắm			bảng			13,714			8,148			0			21,862


			BA.18401			Lắp đặt cầu dao 3 cực một chiều loại <=60A			cái			51,840			11,316			3,696			66,852


			BA.18402			Lắp đặt cầu dao 3 cực một chiều loại <=100A			cái			373,969			21,728			4,224			399,921


			BA.18403			Lắp đặt cầu dao 3 cực một chiều loại <=200A			cái			471,147			22,633			5,279			499,059


			BA.18404			Lắp đặt cầu dao 3 cực một chiều loại <=400A			cái			937,830			33,949			6,335			978,114


			BA.18501			Lắp đặt cầu dao 3 cực đảo chiều loại <=60A			cái			63,070			13,580			5,015			81,665


			BA.18502			Lắp đặt cầu dao 3 cực đảo chiều loại <=100A			cái			393,442			26,254			6,071			425,767


			BA.18503			Lắp đặt cầu dao 3 cực đảo chiều loại <=200A			cái			514,640			27,159			6,599			548,398


			BA.18504			Lắp đặt cầu dao 3 cực đảo chiều loại <=400A			cái			1,359,126			38,476			6,863			1,404,465


			BA.19101			Lắp đặt các thiết bị đo lường bảo vệ, Lắp đặt loại đồng hồ Vôn kế			cái			67,468			8,600			0			76,068


			BA.19102			Lắp đặt các thiết bị đo lường bảo vệ, Lắp đặt loại đồng hồ Ampe kế			cái			63,428			9,053			0			72,481


			BA.19103			Lắp đặt các thiết bị đo lường bảo vệ, Lắp đặt loại đồng hồ Oát kế			cái			63,428			11,316			0			74,744


			BA.19104			Lắp đặt các thiết bị đo lường bảo vệ, Lắp đặt Rơ le			cái			96,900			16,296			0			113,196


			BA.19201			Lắp đặt aptomat loại 1 pha, cường độ dòng điện <=10A			cái			36,750			8,600			0			45,350


			BA.19202			Lắp đặt aptomat loại 1 pha, cường độ dòng điện <=50A			cái			39,140			11,316			0			50,456


			BA.19203			Lắp đặt aptomat loại 1 pha, cường độ dòng điện <=100A			cái			68,340			17,201			0			85,541


			BA.19204			Lắp đặt aptomat loại 1 pha, cường độ dòng điện <=150A			cái			112,200			18,106			0			130,306


			BA.19205			Lắp đặt aptomat loại 1 pha, cường độ dòng điện <=200A			cái			454,920			25,349			0			480,269


			BA.19206			Lắp đặt aptomat loại 1 pha, cường độ dòng điện >200A			cái			448,230			61,109			0			509,339


			BA.19301			Lắp đặt aptomat loại 3 pha, cường độ dòng điện <=10A			cái			148,436			13,580			0			162,016


			BA.19302			Lắp đặt aptomat loại 3 pha, cường độ dòng điện <=50A			cái			357,000			22,633			0			379,633


			BA.19303			Lắp đặt aptomat loại 3 pha, cường độ dòng điện <=100A			cái			484,800			31,686			0			516,486


			BA.19304			Lắp đặt aptomat loại 3 pha, cường độ dòng điện <=150A			cái			666,600			38,476			0			705,076


			BA.19305			Lắp đặt aptomat loại 3 pha, cường độ dòng điện <=200A			cái			959,500			67,899			0			1,027,399


			BA.19306			Lắp đặt aptomat loại 3 pha, cường độ dòng điện >200A			cái			1,758,750			90,532			0			1,849,282


			BA.19401			Lắp đặt các loại máy biến dòng, loại cường độ dòng điện <=50/5A			bộ			46,690			15,843			0			62,533


			BA.19402			Lắp đặt các loại máy biến dòng, loại cường độ dòng điện <=100/5A			bộ			46,690			29,423			0			76,113


			BA.19403			Lắp đặt các loại máy biến dòng, loại cường độ dòng điện <=200/5A			bộ			46,460			54,319			0			100,779


			BA.19404			Lắp đặt Linh kiện chống điện giật			bộ			146,450			13,580			0			160,030


			BA.19405			Lắp đặt Linh kiện báo cháy			bộ			129,280			11,316			0			140,596


			BA.19501			Lắp đặt công tơ điện vào bảng đã có sẵn loại 1 pha			cái			114,240			10,411			7,919			132,570


			BA.19502			Lắp đặt công tơ điện vào bảng đã có sẵn loại 3 pha			cái			299,880			12,222			7,919			320,021


			BA.19503			Lắp đặt công tơ điện vào bảng và lắp bảng vào tường loại 1 pha			cái			129,030			14,485			7,919			151,434


			BA.19504			Lắp đặt công tơ điện vào bảng và lắp bảng vào tường loại 3 pha			cái			311,585			20,370			7,919			339,874


			BA.19601			Lắp đặt chuông điện			cái			93,975			9,053			0			103,028


			BA.20101			Gia công và đóng cọc chống sét			cọc			36,225			28,517			0			64,742


			BA.20102			Đóng cọc chống sét đã có sẵn			cọc			34,845			15,390			0			50,235


			BA.20103			Đóng cọc ống đồng d=<=50mm có sẵn			cọc			137,360			18,106			0			155,466


			BA.20201			Kéo rải dây chống sét dưới mương đất loại d=8mm			m			55,231			951			446			56,628


			BA.20202			Kéo rải dây chống sét dưới mương đất loại d=10mm			m			6,759			1,132			446			8,337


			BA.20203			Kéo rải dây chống sét dưới mương đất loại d=12mm			m			9,692			1,132			446			11,270


			BA.20301			Kéo rải dây chống sét theo tường loại d=8mm			m			68,612			5,613			3,086			77,311


			BA.20302			Kéo rải dây chống sét theo cột loại d=10mm			m			8,110			6,518			3,086			17,714


			BA.20303			Kéo rải dây chống sét theo mái nhà loại d=12mm			m			10,397			11,905			3,086			25,388


			BA.20401			Gia công kim thu sét có chiều dài 0,5m			kim			12,407			10,411			2,329			25,147


			BA.20402			Gia công kim thu sét có chiều dài 1m			kim			24,893			13,580			2,329			40,802


			BA.20403			Gia công kim thu sét có chiều dài 1,5m			kim			37,300			17,201			2,329			56,830


			BA.20404			Gia công kim thu sét có chiều dài 2m			kim			49,786			20,370			2,329			72,485


			BA.20501			Lắp đặt kim thu sét loại kim dài 0,5m			kim			0			37,118			16,062			53,180


			BA.20502			Lắp đặt kim thu sét loại kim dài 1m			kim			0			44,360			16,062			60,422


			BA.20503			Lắp đặt kim thu sét loại kim dài 1,5m			kim			0			54,319			20,524			74,843


			BA.20504			Lắp đặt kim thu sét loại kim dài 2m			kim			0			63,372			20,524			83,896


			BB.11101			Lắp đặt ống bê tông nối bằng vành đai đoạn ống dài 1m đường kính ống d=100mm			100m			5,438,836			1,727,794			0			7,166,630


			BB.11102			Lắp đặt ống bê tông nối bằng vành đai đoạn ống dài 1m đường kính ống d=150mm			100m			8,244,179			1,998,031			0			10,242,210


			BB.11103			Lắp đặt ống bê tông nối bằng vành đai đoạn ống dài 1m đường kính ống d=200mm			100m			10,861,600			2,160,083			0			13,021,683


			BB.11104			Lắp đặt ống bê tông nối bằng vành đai đoạn ống dài 1m đường kính ống d=250mm			100m			12,336,138			2,485,091			0			14,821,229


			BB.11105			Lắp đặt ống bê tông nối bằng vành đai đoạn ống dài 1m đường kính ống d=300mm			100m			15,817,036			2,199,011			3,654,258			21,670,305


			BB.11106			Lắp đặt ống bê tông nối bằng vành đai đoạn ống dài 1m đường kính ống d=350mm			100m			17,049,144			2,534,883			3,654,258			23,238,285


			BB.11107			Lắp đặt ống bê tông nối bằng vành đai đoạn ống dài 1m đường kính ống d=400mm			100m			21,940,089			2,919,642			3,654,258			28,513,989


			BB.11108			Lắp đặt ống bê tông nối bằng vành đai đoạn ống dài 1m đường kính ống d=500mm			100m			27,685,583			3,318,886			3,654,258			34,658,727


			BB.11109			Lắp đặt ống bê tông nối bằng vành đai đoạn ống dài 1m đường kính ống d=600mm			100m			33,324,586			4,121,339			3,936,258			41,382,183


			BB.11110			Lắp đặt ống bê tông nối bằng vành đai đoạn ống dài 1m đường kính ống d=700mm			100m			0			4,671,176			3,936,258			8,607,434


			BB.11111			Lắp đặt ống bê tông nối bằng vành đai đoạn ống dài 1m đường kính ống d=800mm			100m			0			4,890,137			3,936,258			8,826,395


			BB.11112			Lắp đặt ống bê tông nối bằng vành đai đoạn ống dài 1m đường kính ống d=900mm			100m			0			5,148,025			3,936,258			9,084,283


			BB.11113			Lắp đặt ống bê tông nối bằng vành đai đoạn ống dài 1m đường kính ống d=1000mm			100m			0			5,624,874			3,936,258			9,561,132


			BB.11114			Lắp đặt ống bê tông nối bằng vành đai đoạn ống dài 1m đường kính ống d=1100mm			100m			0			9,167,182			4,206,509			13,373,691


			BB.11115			Lắp đặt ống bê tông nối bằng vành đai đoạn ống dài 1m đường kính ống d=1200mm			100m			0			11,050,250			4,206,509			15,256,759


			BB.11116			Lắp đặt ống bê tông nối bằng vành đai đoạn ống dài 1m đường kính ống d=1400mm			100m			0			13,745,908			4,206,509			17,952,417


			BB.11117			Lắp đặt ống bê tông nối bằng vành đai đoạn ống dài 1m đường kính ống d=1600mm			100m			0			16,300,457			4,206,509			20,506,966


			BB.11201			Lắp đặt ống bê tông nối bằng gạch chỉ -  đoạn  ống dài 1 m, đường kính ống d=100mm			100m			3,244,006			2,055,066			0			5,299,072


			BB.11202			Lắp đặt ống bê tông nối bằng gạch chỉ -  đoạn  ống dài 1 m, đường kính ống d=150mm			100m			4,761,759			2,408,139			0			7,169,898


			BB.11203			Lắp đặt ống bê tông nối bằng gạch chỉ -  đoạn  ống dài 1 m, đường kính ống d=200mm			100m			6,521,733			2,649,858			0			9,171,591


			BB.11204			Lắp đặt ống bê tông nối bằng gạch chỉ -  đoạn  ống dài 1 m, đường kính ống d=250mm			100m			7,392,122			3,168,604			0			10,560,726


			BB.11205			Lắp đặt ống bê tông nối bằng gạch chỉ -  đoạn  ống dài 1 m, đường kính ống d=300mm			100m			10,319,789			3,123,338			3,654,258			17,097,385


			BB.11206			Lắp đặt ống bê tông nối bằng gạch chỉ -  đoạn  ống dài 1 m, đường kính ống d=350mm			100m			10,949,768			3,489,991			3,654,258			18,094,017


			BB.11207			Lắp đặt ống bê tông nối bằng gạch chỉ -  đoạn  ống dài 1 m, đường kính ống d=400mm			100m			14,657,492			4,056,718			3,654,258			22,368,468


			BB.11208			Lắp đặt ống bê tông nối bằng gạch chỉ -  đoạn  ống dài 1 m, đường kính ống d=500mm			100m			19,904,162			4,449,625			3,654,258			28,008,045


			BB.11209			Lắp đặt ống bê tông nối bằng gạch chỉ -  đoạn  ống dài 1 m, đường kính ống d=600mm			100m			24,267,221			5,522,692			3,936,258			33,726,171


			BB.11210			Lắp đặt ống bê tông nối bằng gạch chỉ -  đoạn  ống dài 1 m, đường kính ống d=700mm			100m			0			6,194,174			3,936,258			10,130,432


			BB.11211			Lắp đặt ống bê tông nối bằng gạch chỉ -  đoạn  ống dài 1 m, đường kính ống d=800mm			100m			0			6,977,569			3,936,258			10,913,827


			BB.11212			Lắp đặt ống bê tông nối bằng gạch chỉ -  đoạn  ống dài 1 m, đường kính ống d=900mm			100m			0			8,403,250			3,936,258			12,339,508


			BB.11213			Lắp đặt ống bê tông nối bằng gạch chỉ -  đoạn  ống dài 1 m, đường kính ống d=1000mm			100m			0			9,682,958			3,936,258			13,619,216


			BB.11214			Lắp đặt ống bê tông nối bằng gạch chỉ -  đoạn  ống dài 1 m, đường kính ống d=1100mm			100m			0			11,361,662			4,206,509			15,568,171


			BB.11215			Lắp đặt ống bê tông nối bằng gạch chỉ -  đoạn  ống dài 1 m, đường kính ống d=1200mm			100m			0			13,278,790			4,206,509			17,485,299


			BB.11216			Lắp đặt ống bê tông nối bằng gạch chỉ -  đoạn  ống dài 1 m, đường kính ống d=1400mm			100m			0			16,821,098			4,206,509			21,027,607


			BB.11217			Lắp đặt ống bê tông nối bằng gạch chỉ -  đoạn  ống dài 1 m, đường kính ống d=1600mm			100m			0			19,667,596			4,206,509			23,874,105


			BB.11301			Lắp đặt ống bê tông nối bằng gạch thẻ -  đoạn  ống dài 1 m, đường kính ống d=100mm			100m			3,257,533			2,466,079			0			5,723,612


			BB.11302			Lắp đặt ống bê tông nối bằng gạch thẻ -  đoạn  ống dài 1 m, đường kính ống d=150mm			100m			4,784,088			2,889,767			0			7,673,855


			BB.11303			Lắp đặt ống bê tông nối bằng gạch thẻ -  đoạn  ống dài 1 m, đường kính ống d=200mm			100m			6,551,631			3,179,920			0			9,731,551


			BB.11304			Lắp đặt ống bê tông nối bằng gạch thẻ -  đoạn  ống dài 1 m, đường kính ống d=250mm			100m			7,426,715			3,802,325			0			11,229,040


			BB.11305			Lắp đặt ống bê tông nối bằng gạch thẻ -  đoạn  ống dài 1 m, đường kính ống d=300mm			100m			10,366,047			3,748,006			3,654,258			17,768,311


			BB.11306			Lắp đặt ống bê tông nối bằng gạch thẻ -  đoạn  ống dài 1 m, đường kính ống d=350mm			100m			11,000,886			4,187,989			3,654,258			18,843,133


			BB.11307			Lắp đặt ống bê tông nối bằng gạch thẻ -  đoạn  ống dài 1 m, đường kính ống d=400mm			100m			14,716,385			4,867,881			3,654,258			23,238,524


			BB.11308			Lắp đặt ống bê tông nối bằng gạch thẻ -  đoạn  ống dài 1 m, đường kính ống d=500mm			100m			19,996,885			5,339,550			3,654,258			28,990,693


			BB.11309			Lắp đặt ống bê tông nối bằng gạch thẻ -  đoạn  ống dài 1 m, đường kính ống d=600mm			100m			24,404,090			6,627,230			3,936,258			34,967,578


			BB.11310			Lắp đặt ống bê tông nối bằng gạch thẻ -  đoạn  ống dài 1 m, đường kính ống d=700mm			100m			0			7,433,008			3,936,258			11,369,266


			BB.11311			Lắp đặt ống bê tông nối bằng gạch thẻ -  đoạn  ống dài 1 m, đường kính ống d=800mm			100m			0			8,373,082			3,936,258			12,309,340


			BB.11312			Lắp đặt ống bê tông nối bằng gạch thẻ -  đoạn  ống dài 1 m, đường kính ống d=900mm			100m			0			10,083,900			3,936,258			14,020,158


			BB.11313			Lắp đặt ống bê tông nối bằng gạch thẻ -  đoạn  ống dài 1 m, đường kính ống d=1000mm			100m			0			11,672,100			3,936,258			15,608,358


			BB.11314			Lắp đặt ống bê tông nối bằng gạch thẻ -  đoạn  ống dài 1 m, đường kính ống d=1100mm			100m			0			13,633,994			4,206,509			17,840,503


			BB.11315			Lắp đặt ống bê tông nối bằng gạch thẻ -  đoạn  ống dài 1 m, đường kính ống d=1200mm			100m			0			15,934,548			4,206,509			20,141,057


			BB.11316			Lắp đặt ống bê tông nối bằng gạch thẻ -  đoạn  ống dài 1 m, đường kính ống d=1400mm			100m			0			20,185,318			4,206,509			24,391,827


			BB.11317			Lắp đặt ống bê tông nối bằng gạch thẻ -  đoạn  ống dài 1 m, đường kính ống d=1600mm			100m			0			23,601,115			4,206,509			27,807,624


			BB.11401			Lắp đặt ống bê tông ly tâm nối bằng phương pháp xảm, đoạn ống dài 2m đường kính ống d=300mm			100m			16,940,132			4,293,458			2,749,506			23,983,096


			BB.11402			Lắp đặt ống bê tông ly tâm nối bằng phương pháp xảm, đoạn ống dài 2m đường kính ống d=400mm			100m			18,623,426			5,667,274			2,749,506			27,040,206


			BB.11403			Lắp đặt ống bê tông ly tâm nối bằng phương pháp xảm, đoạn ống dài 2m đường kính ống d=500mm			100m			23,321,009			6,654,068			2,749,506			32,724,583


			BB.11404			Lắp đặt ống bê tông ly tâm nối bằng phương pháp xảm, đoạn ống dài 2m đường kính ống d=600mm			100m			26,151,844			8,700,065			2,961,006			37,812,915


			BB.11405			Lắp đặt ống bê tông ly tâm nối bằng phương pháp xảm, đoạn ống dài 2m đường kính ống d=700mm			100m			0			10,305,781			2,961,006			13,266,787


			BB.11406			Lắp đặt ống bê tông ly tâm nối bằng phương pháp xảm, đoạn ống dài 2m đường kính ống d=800mm			100m			0			11,994,217			2,961,006			14,955,223


			BB.11407			Lắp đặt ống bê tông ly tâm nối bằng phương pháp xảm, đoạn ống dài 2m đường kính ống d=900mm			100m			0			14,019,366			2,961,006			16,980,372


			BB.11408			Lắp đặt ống bê tông ly tâm nối bằng phương pháp xảm, đoạn ống dài 2m đường kính ống d=1000mm			100m			0			17,842,918			2,961,006			20,803,924


			BB.11409			Lắp đặt ống bê tông ly tâm nối bằng phương pháp xảm, đoạn ống dài 2m đường kính ống d=1100mm			100m			0			21,429,018			3,278,257			24,707,275


			BB.11410			Lắp đặt ống bê tông ly tâm nối bằng phương pháp xảm, đoạn ống dài 2m đường kính ống d=1200mm			100m			0			25,428,713			3,278,257			28,706,970


			BB.11411			Lắp đặt ống bê tông ly tâm nối bằng phương pháp xảm, đoạn ống dài 2m đường kính ống d=1400mm			100m			0			31,715,337			3,595,508			35,310,845


			BB.11412			Lắp đặt ống bê tông ly tâm nối bằng phương pháp xảm, đoạn ống dài 2m đường kính ống d=1600mm			100m			0			40,148,755			3,595,508			43,744,263


			BB.11501			Lắp đặt ống bê tông ly tâm nối bằng gioăng cao su, đoạn ống dài 6m, đường kính ống d=400mm			100m			18,784,791			2,041,486			1,504,003			22,330,280


			BB.11502			Lắp đặt ống bê tông ly tâm nối bằng gioăng cao su, đoạn ống dài 6m, đường kính ống d=500mm			100m			24,860,779			2,485,091			1,504,003			28,849,873


			BB.11503			Lắp đặt ống bê tông ly tâm nối bằng gioăng cao su, đoạn ống dài 6m, đường kính ống d=600mm			100m			27,323,750			3,250,360			1,504,003			32,078,113


			BB.11504			Lắp đặt ống bê tông ly tâm nối bằng gioăng cao su, đoạn ống dài 6m, đường kính ống d=700mm			100m			0			3,957,362			1,504,003			5,461,365


			BB.11505			Lắp đặt ống bê tông ly tâm nối bằng gioăng cao su, đoạn ống dài 6m, đường kính ống d=800mm			100m			0			4,476,543			1,504,003			5,980,546


			BB.11506			Lắp đặt ống bê tông ly tâm nối bằng gioăng cao su, đoạn ống dài 6m, đường kính ống d=900mm			100m			0			5,109,098			1,891,023			7,000,121


			BB.11507			Lắp đặt ống bê tông ly tâm nối bằng gioăng cao su, đoạn ống dài 6m, đường kính ống d=1000mm			100m			0			6,286,624			2,068,306			8,354,930


			BB.11508			Lắp đặt ống bê tông ly tâm nối bằng gioăng cao su, đoạn ống dài 6m, đường kính ống d=1100mm			100m			0			7,240,322			2,068,306			9,308,628


			BB.11509			Lắp đặt ống bê tông ly tâm nối bằng gioăng cao su, đoạn ống dài 6m, đường kính ống d=1200mm			100m			0			8,417,848			2,289,910			10,707,758


			BB.11510			Lắp đặt ống bê tông ly tâm nối bằng gioăng cao su, đoạn ống dài 6m, đường kính ống d=1400mm			100m			0			10,412,829			2,526,288			12,939,117


			BB.11511			Lắp đặt ống bê tông ly tâm nối bằng gioăng cao su, đoạn ống dài 6m, đường kính ống d=1600mm			100m			0			13,113,839			2,526,288			15,640,127


			BB.11512			Lắp đặt ống bê tông ly tâm nối bằng gioăng cao su, đoạn ống dài 6m, đường kính ống d=1800mm			100m			0			14,704,472			2,792,213			17,496,685


			BB.11513			Lắp đặt ống bê tông ly tâm nối bằng gioăng cao su, đoạn ống dài 6m, đường kính ống d=2000mm			100m			0			16,397,773			2,792,213			19,189,986


			BB.11601			Lắp đặt cống hộp đúc sẵn nối bằng phương pháp đổ bê tông đoạn ống dài 1m, quy cách ống 400x600mm, vữa M300			100m			29,618,415			3,354,975			3,688,976			36,662,366


			BB.11602			Lắp đặt cống hộp đúc sẵn nối bằng phương pháp đổ bê tông đoạn ống dài 1m, quy cách ống 600x600mm, vữa M300			100m			36,876,035			3,538,902			3,701,996			44,116,933


			BB.11603			Lắp đặt cống hộp đúc sẵn nối bằng phương pháp đổ bê tông đoạn ống dài 1m, quy cách ống 400x800mm, vữa M300			100m			39,959,829			3,738,400			3,991,646			47,689,875


			BB.11604			Lắp đặt cống hộp đúc sẵn nối bằng phương pháp đổ bê tông đoạn ống dài 1m, quy cách ống 600x800mm, vữa M300			100m			48,932,746			4,003,100			4,004,666			56,940,512


			BB.11605			Lắp đặt cống hộp đúc sẵn nối bằng phương pháp đổ bê tông đoạn ống dài 1m, quy cách ống 800x800mm, vữa M300			100m			62,543,957			4,592,350			4,018,295			71,154,602


			BB.11606			Lắp đặt cống hộp đúc sẵn nối bằng phương pháp đổ bê tông đoạn ống dài 1m, quy cách ống 400x1000mm, vữa M300			100m			58,026,259			4,527,148			4,018,295			66,571,702


			BB.11607			Lắp đặt cống hộp đúc sẵn nối bằng phương pháp đổ bê tông đoạn ống dài 1m, quy cách ống 800x1000mm, vữa M300			100m			66,349,519			5,381,097			4,044,335			75,774,951


			BB.11608			Lắp đặt cống hộp đúc sẵn nối bằng phương pháp đổ bê tông đoạn ống dài 1m, quy cách ống 800x1400mm, vữa M300			100m			74,543,619			6,895,337			4,097,024			85,535,980


			BB.11609			Lắp đặt cống hộp đúc sẵn nối bằng phương pháp đổ bê tông đoạn ống dài 1m, quy cách ống 1200x1400mm, vữa M300			100m			0			7,340,558			4,388,776			11,729,334


			BB.11610			Lắp đặt cống hộp đúc sẵn nối bằng phương pháp đổ bê tông đoạn ống dài 1m, quy cách ống 1400x1500mm, vữa M300			100m			0			8,298,636			4,413,761			12,712,397


			BB.11611			Lắp đặt cống hộp đúc sẵn nối bằng phương pháp đổ bê tông đoạn ống dài 1m, quy cách ống 1200x1600mm, vữa M300			100m			0			8,453,855			4,404,229			12,858,084


			BB.11612			Lắp đặt cống hộp đúc sẵn nối bằng phương pháp đổ bê tông đoạn ống dài 1m, quy cách ống 1200x1800mm, vữa M300			100m			0			8,982,768			4,438,139			13,420,907


			BB.11613			Lắp đặt cống hộp đúc sẵn nối bằng phương pháp đổ bê tông đoạn ống dài 1m, quy cách ống 1400x1800mm, vữa M300			100m			0			9,432,855			4,451,159			13,884,014


			BB.11614			Lắp đặt cống hộp đúc sẵn nối bằng phương pháp đổ bê tông đoạn ống dài 1m, quy cách ống 1200x2000mm, vữa M300			100m			0			9,749,619			4,475,536			14,225,155


			BB.11615			Lắp đặt cống hộp đúc sẵn nối bằng phương pháp đổ bê tông đoạn ống dài 1m, quy cách ống 1400x2000mm, vữa M300			100m			0			10,268,315			4,486,893			14,755,208


			BB.11616			Lắp đặt cống hộp đúc sẵn nối bằng phương pháp đổ bê tông đoạn ống dài 1m, quy cách ống 1400x2200mm, vữa M300			100m			0			10,474,625			4,499,305			14,973,930


			BB.11617			Lắp đặt cống hộp đúc sẵn nối bằng phương pháp đổ bê tông đoạn ống dài 1m, quy cách ống 2200x1500mm, vữa M300			100m			0			11,497,904			4,803,022			16,300,926


			BB.11618			Lắp đặt cống hộp đúc sẵn nối bằng phương pháp đổ bê tông đoạn ống dài 1m, quy cách ống 2200x1800mm, vữa M300			100m			0			12,337,743			4,829,671			17,167,414


			BB.11619			Lắp đặt cống hộp đúc sẵn nối bằng phương pháp đổ bê tông đoạn ống dài 1m, quy cách ống 2500x1500mm, vữa M300			100m			0			12,617,040			4,831,334			17,448,374


			BB.11620			Lắp đặt cống hộp đúc sẵn nối bằng phương pháp đổ bê tông đoạn ống dài 1m, quy cách ống 2500x2000mm, vữa M300			100m			0			13,528,893			5,138,985			18,667,878


			BB.11621			Lắp đặt cống hộp đúc sẵn nối bằng phương pháp đổ bê tông đoạn ống dài 1m, quy cách ống 2500x2500mm, vữa M300			100m			0			15,057,243			5,205,303			20,262,546


			BB.11622			Lắp đặt cống hộp đúc sẵn nối bằng phương pháp đổ bê tông đoạn ống dài 1m, quy cách ống 3000x3000mm, vữa M300			100m			0			18,412,217			5,329,461			23,741,678


			BB.11701			Lắp đặt cống hộp đúc sẵn  nối bằng phương pháp xảm, đoạn cống dài 1m, quy cách 400x600mm			100m			25,980,225			2,276,712			3,584,653			31,841,590


			BB.11702			Lắp đặt cống hộp đúc sẵn  nối bằng phương pháp xảm, đoạn cống dài 1m, quy cách 600x600mm			100m			32,829,886			2,325,856			3,584,653			38,740,395


			BB.11703			Lắp đặt cống hộp đúc sẵn  nối bằng phương pháp xảm, đoạn cống dài 1m, quy cách 400x800mm			100m			35,485,206			2,390,085			3,861,282			41,736,573


			BB.11704			Lắp đặt cống hộp đúc sẵn  nối bằng phương pháp xảm, đoạn cống dài 1m, quy cách 600x800mm			100m			44,107,508			2,520,489			3,861,282			50,489,279


			BB.11705			Lắp đặt cống hộp đúc sẵn  nối bằng phương pháp xảm, đoạn cống dài 1m, quy cách 800x800mm			100m			57,387,326			2,974,468			3,861,282			64,223,076


			BB.11706			Lắp đặt cống hộp đúc sẵn  nối bằng phương pháp xảm, đoạn cống dài 1m, quy cách 400x1000mm			100m			52,854,488			2,909,267			3,861,282			59,625,037


			BB.11707			Lắp đặt cống hộp đúc sẵn  nối bằng phương pháp xảm, đoạn cống dài 1m, quy cách 800x1000mm			100m			60,358,967			3,493,650			3,976,544			67,829,161


			BB.11708			Lắp đặt cống hộp đúc sẵn  nối bằng phương pháp xảm, đoạn cống dài 1m, quy cách 800x1400mm			100m			67,025,160			4,468,758			3,976,544			75,470,462


			BB.11709			Lắp đặt cống hộp đúc sẵn  nối bằng phương pháp xảm, đoạn cống dài 1m, quy cách 1200x1400mm			100m			0			4,644,900			4,126,385			8,771,285


			BB.11710			Lắp đặt cống hộp đúc sẵn  nối bằng phương pháp xảm, đoạn cống dài 1m, quy cách 1400x1500mm			100m			0			5,332,926			4,126,385			9,459,311


			BB.11711			Lắp đặt cống hộp đúc sẵn  nối bằng phương pháp xảm, đoạn cống dài 1m, quy cách 1200x2000mm			100m			0			6,370,802			4,126,385			10,497,187


			BB.11712			Lắp đặt cống hộp đúc sẵn  nối bằng phương pháp xảm, đoạn cống dài 1m, quy cách 1400x2000mm			100m			0			6,493,907			4,126,385			10,620,292


			BB.11713			Lắp đặt cống hộp đúc sẵn  nối bằng phương pháp xảm, đoạn cống dài 1m, quy cách 1400x2200mm			100m			0			6,565,435			4,126,385			10,691,820


			BB.11714			Lắp đặt cống hộp đúc sẵn  nối bằng phương pháp xảm, đoạn cống dài 1m, quy cách 1200x1600mm			100m			0			5,488,145			4,126,385			9,614,530


			BB.11715			Lắp đặt cống hộp đúc sẵn  nối bằng phương pháp xảm, đoạn cống dài 1m, quy cách 1200x1800mm			100m			0			5,747,492			4,126,385			9,873,877


			BB.11716			Lắp đặt cống hộp đúc sẵn  nối bằng phương pháp xảm, đoạn cống dài 1m, quy cách 1400x1800mm			100m			0			6,306,087			4,126,385			10,432,472


			BB.11717			Lắp đặt cống hộp đúc sẵn  nối bằng phương pháp xảm, đoạn cống dài 1m, quy cách 2200x1500mm			100m			0			7,560,541			4,391,488			11,952,029


			BB.11718			Lắp đặt cống hộp đúc sẵn  nối bằng phương pháp xảm, đoạn cống dài 1m, quy cách 2200x1800mm			100m			0			8,024,204			4,391,488			12,415,692


			BB.11719			Lắp đặt cống hộp đúc sẵn  nối bằng phương pháp xảm, đoạn cống dài 1m, quy cách 2500x1500mm			100m			0			8,205,699			4,391,488			12,597,187


			BB.11720			Lắp đặt cống hộp đúc sẵn  nối bằng phương pháp xảm, đoạn cống dài 1m, quy cách 2500x2000mm			100m			0			8,649,947			4,656,591			13,306,538


			BB.11721			Lắp đặt cống hộp đúc sẵn  nối bằng phương pháp xảm, đoạn cống dài 1m, quy cách 2500x2500mm			100m			0			9,799,737			4,656,591			14,456,328


			BB.11722			Lắp đặt cống hộp đúc sẵn  nối bằng phương pháp xảm, đoạn cống dài 1m, quy cách 3000x3000mm			100m			0			12,076,449			4,656,591			16,733,040


			BB.12101			Lắp đặt ống sành nối bằng phương pháp xảm, đoạn ống dài 0,5m, đường kính ống 50mm			100m			753,469			1,233,040			0			1,986,509


			BB.12102			Lắp đặt ống sành nối bằng phương pháp xảm, đoạn ống dài 0,5m, đường kính ống 75mm			100m			929,254			1,548,995			0			2,478,249


			BB.12103			Lắp đặt ống sành nối bằng phương pháp xảm, đoạn ống dài 0,5m, đường kính ống 100mm			100m			1,457,504			1,892,109			0			3,349,613


			BB.12104			Lắp đặt ống sành nối bằng phương pháp xảm, đoạn ống dài 0,5m, đường kính ống 150mm			100m			2,154,221			2,316,249			0			4,470,470


			BB.12105			Lắp đặt ống sành nối bằng phương pháp xảm, đoạn ống dài 0,5m, đường kính ống 200mm			100m			3,145,455			3,127,412			0			6,272,867


			BB.12201			Lắp đặt ống xi măng nối bằng phương pháp xảm, ống dài 0,5m, đường kính ống 100mm			100m			1,161,045			1,946,428			0			3,107,473


			BB.12202			Lắp đặt ống xi măng nối bằng phương pháp xảm, ống dài 0,5m, đường kính ống 150mm			100m			2,236,962			2,489,617			0			4,726,579


			BB.12203			Lắp đặt ống xi măng nối bằng phương pháp xảm, ống dài 0,5m, đường kính ống 200mm			100m			3,664,598			3,168,604			0			6,833,202


			BB.13101			Lắp đặt ống gang miệng bát nối bằng phương pháp xảm, đoạn ống dài 6m, đường kính ống 50mm			100m			17,859,876			988,152			0			18,848,028


			BB.13102			Lắp đặt ống gang miệng bát nối bằng phương pháp xảm, đoạn ống dài 6m, đường kính ống 75mm			100m			21,563,108			1,021,648			0			22,584,756


			BB.13103			Lắp đặt ống gang miệng bát nối bằng phương pháp xảm, đoạn ống dài 6m, đường kính ống 100mm			100m			30,372,396			1,252,051			0			31,624,447


			BB.13104			Lắp đặt ống gang miệng bát nối bằng phương pháp xảm, đoạn ống dài 6m, đường kính ống 150mm			100m			34,522,795			1,811,536			0			36,334,331


			BB.13105			Lắp đặt ống gang miệng bát nối bằng phương pháp xảm, đoạn ống dài 6m, đường kính ống 200mm			100m			45,712,440			2,174,115			0			47,886,555


			BB.13106			Lắp đặt ống gang miệng bát nối bằng phương pháp xảm, đoạn ống dài 6m, đường kính ống 250mm			100m			57,912,407			2,701,461			0			60,613,868


			BB.13107			Lắp đặt ống gang miệng bát nối bằng phương pháp xảm, đoạn ống dài 6m, đường kính ống 300mm			100m			72,111,131			3,375,921			2,014,290			77,501,342


			BB.13108			Lắp đặt ống gang miệng bát nối bằng phương pháp xảm, đoạn ống dài 6m, đường kính ống 350mm			100m			91,698,443			3,799,156			2,014,290			97,511,889


			BB.13109			Lắp đặt ống gang miệng bát nối bằng phương pháp xảm, đoạn ống dài 6m, đường kính ống 400mm			100m			107,573,497			4,221,938			2,014,290			113,809,725


			BB.13110			Lắp đặt ống gang miệng bát nối bằng phương pháp xảm, đoạn ống dài 6m, đường kính ống 500mm			100m			155,430,970			5,277,083			2,014,290			162,722,343


			BB.13111			Lắp đặt ống gang miệng bát nối bằng phương pháp xảm, đoạn ống dài 6m, đường kính ống 600mm			100m			202,000,206			6,818,943			2,014,290			210,833,439


			BB.13201			Lắp đặt ống gang miệng bát  bằng gioăng cao su, đoạn ống dài 6m, đường kính ống d=50mm			100m			17,810,356			1,062,388			0			18,872,744


			BB.13202			Lắp đặt ống gang miệng bát  bằng gioăng cao su, đoạn ống dài 6m, đường kính ống d=75mm			100m			21,517,302			1,098,600			0			22,615,902


			BB.13203			Lắp đặt ống gang miệng bát  bằng gioăng cao su, đoạn ống dài 6m, đường kính ống d=100mm			100m			30,282,153			1,346,204			0			31,628,357


			BB.13204			Lắp đặt ống gang miệng bát  bằng gioăng cao su, đoạn ống dài 6m, đường kính ống d=150mm			100m			34,319,307			1,947,786			0			36,267,093


			BB.13205			Lắp đặt ống gang miệng bát  bằng gioăng cao su, đoạn ống dài 6m, đường kính ống d=200mm			100m			45,482,349			2,337,524			0			47,819,873


			BB.13206			Lắp đặt ống gang miệng bát  bằng gioăng cao su, đoạn ống dài 6m, đường kính ống d=250mm			100m			57,648,345			2,904,704			0			60,553,049


			BB.13207			Lắp đặt ống gang miệng bát  bằng gioăng cao su, đoạn ống dài 6m, đường kính ống d=300mm			100m			71,946,861			3,629,862			2,014,290			77,591,013


			BB.13208			Lắp đặt ống gang miệng bát  bằng gioăng cao su, đoạn ống dài 6m, đường kính ống d=350mm			100m			91,864,906			4,085,236			2,014,290			97,964,432


			BB.13209			Lắp đặt ống gang miệng bát  bằng gioăng cao su, đoạn ống dài 6m, đường kính ống d=400mm			100m			107,967,509			4,539,704			2,014,290			114,521,503


			BB.13210			Lắp đặt ống gang miệng bát  bằng gioăng cao su, đoạn ống dài 6m, đường kính ống d=500mm			100m			157,174,234			5,674,517			2,014,290			164,863,041


			BB.13211			Lắp đặt ống gang miệng bát  bằng gioăng cao su, đoạn ống dài 6m, đường kính ống d=600mm			100m			203,379,079			7,332,286			2,014,290			212,725,655


			BB.13301			Lắp đặt ống gang nối bằng phương pháp mặt bích, đoạn ống dài 6m, đường kính ống 50mm			100m			0			956,013			0			956,013


			BB.13302			Lắp đặt ống gang nối bằng phương pháp mặt bích, đoạn ống dài 6m, đường kính ống 75mm			100m			0			1,033,870			0			1,033,870


			BB.13303			Lắp đặt ống gang nối bằng phương pháp mặt bích, đoạn ống dài 6m, đường kính ống 100mm			100m			0			1,211,765			0			1,211,765


			BB.13304			Lắp đặt ống gang nối bằng phương pháp mặt bích, đoạn ống dài 6m, đường kính ống 150mm			100m			0			1,753,143			0			1,753,143


			BB.13305			Lắp đặt ống gang nối bằng phương pháp mặt bích, đoạn ống dài 6m, đường kính ống 200mm			100m			0			2,103,953			0			2,103,953


			BB.13306			Lắp đặt ống gang nối bằng phương pháp mặt bích, đoạn ống dài 6m, đường kính ống 250mm			100m			0			2,614,098			0			2,614,098


			BB.13307			Lắp đặt ống gang nối bằng phương pháp mặt bích, đoạn ống dài 6m, đường kính ống 300mm			100m			0			3,266,831			2,014,290			5,281,121


			BB.13308			Lắp đặt ống gang nối bằng phương pháp mặt bích, đoạn ống dài 6m, đường kính ống 350mm			100m			0			3,676,938			2,014,290			5,691,228


			BB.13309			Lắp đặt ống gang nối bằng phương pháp mặt bích, đoạn ống dài 6m, đường kính ống 400mm			100m			0			4,085,688			2,014,290			6,099,978


			BB.13310			Lắp đặt ống gang nối bằng phương pháp mặt bích, đoạn ống dài 6m, đường kính ống 500mm			100m			0			5,106,884			2,014,290			7,121,174


			BB.13311			Lắp đặt ống gang nối bằng phương pháp mặt bích, đoạn ống dài 6m, đường kính ống 600mm			100m			0			6,599,009			2,014,290			8,613,299


			BB.14101			Lắp đặt ống thép đen bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 8m, đường kính ống d=15mm			100m			434,953			1,255,220			14,772			1,704,945


			BB.14102			Lắp đặt ống thép đen bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 8m, đường kính ống d=20mm			100m			435,794			1,357,068			14,772			1,807,634


			BB.14103			Lắp đặt ống thép đen bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 8m, đường kính ống d=25mm			100m			532,238			1,515,498			14,772			2,062,508


			BB.14104			Lắp đặt ống thép đen bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 8m, đường kính ống d=32mm			100m			629,523			1,597,429			18,465			2,245,417


			BB.14105			Lắp đặt ống thép đen bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 8m, đường kính ống d=40mm			100m			902,700			1,721,910			24,620			2,649,230


			BB.14106			Lắp đặt ống thép đen bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 8m, đường kính ống d=50mm			100m			1,036,844			1,835,074			32,007			2,903,925


			BB.14107			Lắp đặt ống thép đen bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 8m, đường kính ống d=60mm			100m			1,321,032			2,016,137			39,393			3,376,562


			BB.14108			Lắp đặt ống thép đen bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 8m, đường kính ống d=75mm			100m			1,645,425			2,085,394			46,779			3,777,598


			BB.14109			Lắp đặt ống thép đen bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 8m, đường kính ống d=80mm			100m			5,740,864			2,222,549			59,089			8,022,502


			BB.14110			Lắp đặt ống thép đen bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 8m, đường kính ống d=100mm			100m			9,534,773			2,595,539			72,630			12,202,942


			BB.14111			Lắp đặt ống thép đen bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 8m, đường kính ống d=125mm			100m			16,918,932			2,758,043			89,864			19,766,839


			BB.14112			Lắp đặt ống thép đen bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 8m, đường kính ống d=150mm			100m			25,167,356			2,968,529			107,099			28,242,984


			BB.14113			Lắp đặt ống thép đen bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 8m, đường kính ống d=200mm			100m			34,234,023			3,912,773			182,191			38,328,987


			BB.14114			Lắp đặt ống thép đen bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 8m, đường kính ống d=250mm			100m			52,662,166			4,061,245			257,283			56,980,694


			BB.14115			Lắp đặt ống thép đen bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 8m, đường kính ống d=300mm			100m			68,494,209			4,209,717			1,643,122			74,347,048


			BB.14116			Lắp đặt ống thép đen bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 8m, đường kính ống d=350mm			100m			82,687,488			4,811,299			1,777,303			89,276,090


			BB.14117			Lắp đặt ống thép đen bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 8m, đường kính ống d=400mm			100m			98,715,871			5,402,922			1,814,234			105,933,027


			BB.14118			Lắp đặt ống thép đen bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 8m, đường kính ống d=500mm			100m			125,862,465			6,413,707			2,056,289			134,332,461


			BB.14119			Lắp đặt ống thép đen bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 8m, đường kính ống d=600mm			100m			161,085,867			7,864,605			2,185,546			171,136,018


			BB.14120			Lắp đặt ống thép đen bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 8m, đường kính ống d=700mm			100m			0			9,242,602			2,361,803			11,604,405


			BB.14121			Lắp đặt ống thép đen bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 8m, đường kính ống d=800mm			100m			0			10,380,715			2,491,060			12,871,775


			BB.14122			Lắp đặt ống thép đen bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 8m, đường kính ống d=900mm			100m			0			11,517,368			2,621,548			14,138,916


			BB.14123			Lắp đặt ống thép đen bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 8m, đường kính ống d=1000mm			100m			0			13,749,800			2,749,574			16,499,374


			BB.14124			Lắp đặt ống thép đen bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 8m, đường kính ống d=1200mm			100m			0			14,848,500			3,245,212			18,093,712


			BB.14201			Lắp đặt ống thép không rỉ  bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 6m, đường kính ống d=15mm			100m			0			792,151			4,924			797,075


			BB.14202			Lắp đặt ống thép không rỉ  bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 6m, đường kính ống d=20mm			100m			0			1,056,050			7,386			1,063,436


			BB.14203			Lắp đặt ống thép không rỉ  bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 6m, đường kính ống d=25mm			100m			0			1,319,950			11,079			1,331,029


			BB.14204			Lắp đặt ống thép không rỉ  bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 6m, đường kính ống d=32mm			100m			0			1,482,907			13,541			1,496,448


			BB.14205			Lắp đặt ống thép không rỉ  bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 6m, đường kính ống d=40mm			100m			0			1,591,544			17,234			1,608,778


			BB.14206			Lắp đặt ống thép không rỉ  bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 6m, đường kính ống d=50mm			100m			0			1,735,942			20,927			1,756,869


			BB.14207			Lắp đặt ống thép không rỉ  bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 6m, đường kính ống d=60mm			100m			0			1,871,740			25,851			1,897,591


			BB.14208			Lắp đặt ống thép không rỉ  bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 6m, đường kính ống d=75mm			100m			0			1,953,218			32,007			1,985,225


			BB.14209			Lắp đặt ống thép không rỉ  bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 6m, đường kính ống d=80mm			100m			0			2,064,119			34,469			2,098,588


			BB.14210			Lắp đặt ống thép không rỉ  bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 6m, đường kính ống d=100mm			100m			0			2,459,742			50,472			2,510,214


			BB.14211			Lắp đặt ống thép không rỉ  bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 6m, đường kính ống d=125mm			100m			0			2,775,697			67,706			2,843,403


			BB.14212			Lắp đặt ống thép không rỉ  bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 6m, đường kính ống d=150mm			100m			0			3,091,652			86,171			3,177,823


			BB.14213			Lắp đặt ống thép không rỉ  bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 6m, đường kính ống d=200mm			100m			0			3,368,679			251,128			3,619,807


			BB.14214			Lắp đặt ống thép không rỉ  bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 6m, đường kính ống d=250mm			100m			0			3,847,590			312,679			4,160,269


			BB.14215			Lắp đặt ống thép không rỉ  bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 6m, đường kính ống d=300mm			100m			0			3,911,868			1,489,251			5,401,119


			BB.14216			Lắp đặt ống thép không rỉ  bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 6m, đường kính ống d=350mm			100m			0			4,617,109			1,550,802			6,167,911


			BB.14217			Lắp đặt ống thép không rỉ  bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 6m, đường kính ống d=400mm			100m			0			4,829,858			1,611,122			6,440,980


			BB.14218			Lắp đặt ống thép không rỉ  bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 6m, đường kính ống d=500mm			100m			0			7,098,578			1,997,767			9,096,345


			BB.14219			Lắp đặt ống thép không rỉ  bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 6m, đường kính ống d=600mm			100m			0			9,126,309			2,141,796			11,268,105


			BB.14220			Lắp đặt ống thép không rỉ  bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 6m, đường kính ống d=700mm			100m			0			11,381,125			2,332,825			13,713,950


			BB.14221			Lắp đặt ống thép không rỉ  bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 6m, đường kính ống d=800mm			100m			0			11,921,230			2,571,643			14,492,873


			BB.14222			Lắp đặt ống thép không rỉ  bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 6m, đường kính ống d=900mm			100m			0			12,617,040			2,725,521			15,342,561


			BB.14223			Lắp đặt ống thép không rỉ  bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 6m, đường kính ống d=1000mm			100m			0			14,112,790			2,880,629			16,993,419


			BB.14224			Lắp đặt ống thép không rỉ  bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 6m, đường kính ống d=1200mm			100m			0			14,959,440			3,332,414			18,291,854


			BB.14301			Lắp đặt ống thép tráng kẽm nối bằng phương pháp  măng sông Đoạn ống dài  8m,  đường kính ống d<=25mm			100m			3,009,451			984,983			0			3,994,434


			BB.14302			Lắp đặt ống thép tráng kẽm nối bằng phương pháp  măng sông Đoạn ống dài  8m,  đường kính ống d=32mm			100m			3,790,879			1,157,446			0			4,948,325


			BB.14303			Lắp đặt ống thép tráng kẽm nối bằng phương pháp  măng sông Đoạn ống dài  8m,  đường kính ống d=40mm			100m			4,689,769			1,330,814			0			6,020,583


			BB.14304			Lắp đặt ống thép tráng kẽm nối bằng phương pháp  măng sông Đoạn ống dài  8m,  đường kính ống d=50mm			100m			6,106,361			1,457,558			0			7,563,919


			BB.14305			Lắp đặt ống thép tráng kẽm nối bằng phương pháp  măng sông Đoạn ống dài  8m,  đường kính ống d=67mm			100m			8,802,580			1,588,829			0			10,391,409


			BB.14306			Lắp đặt ống thép tráng kẽm nối bằng phương pháp  măng sông Đoạn ống dài  8m,  đường kính ống d=76mm			100m			9,276,385			1,769,892			0			11,046,277


			BB.14307			Lắp đặt ống thép tráng kẽm nối bằng phương pháp  măng sông Đoạn ống dài  8m,  đường kính ống d=89mm			100m			11,785,081			1,864,950			0			13,650,031


			BB.14308			Lắp đặt ống thép tráng kẽm nối bằng phương pháp  măng sông Đoạn ống dài  8m,  đường kính ống d=100mm			100m			13,393,287			1,969,061			0			15,362,348


			BB.14309			Lắp đặt ống thép tráng kẽm nối bằng phương pháp  măng sông Đoạn ống dài  8m,  đường kính ống d=110mm			100m			0			2,057,329			0			2,057,329


			BB.14310			Lắp đặt ống thép tráng kẽm nối bằng phương pháp  măng sông Đoạn ống dài  8m,  đường kính ống d=150mm			100m			0			2,664,796			0			2,664,796


			BB.14311			Lắp đặt ống thép tráng kẽm nối bằng phương pháp  măng sông Đoạn ống dài  8m,  đường kính ống d=200mm			100m			0			3,564,679			0			3,564,679


			BB.14312			Lắp đặt ống thép tráng kẽm nối bằng phương pháp  măng sông Đoạn ống dài  8m,  đường kính ống d=250mm			100m			0			4,441,930			0			4,441,930


			BB.18101			Lắp đặt ống đồng dẫn ga bằng phương pháp hàn -  Đoạn ống dài  2 m, đường kính ống 6,4mm			100m			0			611,088			0			611,088


			BB.18102			Lắp đặt ống đồng dẫn ga bằng phương pháp hàn -  Đoạn ống dài  2 m, đường kính ống 9,5mm			100m			0			719,726			0			719,726


			BB.18103			Lắp đặt ống đồng dẫn ga bằng phương pháp hàn -  Đoạn ống dài  2 m, đường kính ống 12,7mm			100m			0			757,749			0			757,749


			BB.18104			Lắp đặt ống đồng dẫn ga bằng phương pháp hàn -  Đoạn ống dài  2 m, đường kính ống 15,9mm			100m			0			832,438			0			832,438


			BB.18105			Lắp đặt ống đồng dẫn ga bằng phương pháp hàn -  Đoạn ống dài  2 m, đường kính ống 19,1mm			100m			0			1,004,447			0			1,004,447


			BB.18106			Lắp đặt ống đồng dẫn ga bằng phương pháp hàn -  Đoạn ống dài  2 m, đường kính ống 22,2mm			100m			0			1,044,281			0			1,044,281


			BB.18107			Lắp đặt ống đồng dẫn ga bằng phương pháp hàn -  Đoạn ống dài  2 m, đường kính ống 25,4mm			100m			0			1,075,967			0			1,075,967


			BB.18108			Lắp đặt ống đồng dẫn ga bằng phương pháp hàn -  Đoạn ống dài  2 m, đường kính ống 28,6mm			100m			0			1,094,074			0			1,094,074


			BB.18109			Lắp đặt ống đồng dẫn ga bằng phương pháp hàn -  Đoạn ống dài  2 m, đường kính ống 31,8mm			100m			0			1,118,970			0			1,118,970


			BB.18110			Lắp đặt ống đồng dẫn ga bằng phương pháp hàn -  Đoạn ống dài  2 m, đường kính ống 34,9mm			100m			0			1,003,542			0			1,003,542


			BB.18111			Lắp đặt ống đồng dẫn ga bằng phương pháp hàn -  Đoạn ống dài  2 m, đường kính ống 38,1mm			100m			0			1,033,418			0			1,033,418


			BB.18112			Lắp đặt ống đồng dẫn ga bằng phương pháp hàn -  Đoạn ống dài  2 m, đường kính ống 41,3mm			100m			0			1,051,071			0			1,051,071


			BB.18113			Lắp đặt ống đồng dẫn ga bằng phương pháp hàn -  Đoạn ống dài  2 m, đường kính ống 54mm			100m			0			1,152,919			0			1,152,919


			BB.18114			Lắp đặt ống đồng dẫn ga bằng phương pháp hàn -  Đoạn ống dài  2 m, đường kính ống 66,7mm			100m			0			1,237,113			0			1,237,113


			BB.19101			Lắp đặt ống nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán  keo, đoạn ống dài  6 m, đường kính ống d=20mm			100m			154,504			198,264			0			352,768


			BB.19102			Lắp đặt ống nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán  keo, đoạn ống dài  6 m, đường kính ống d=25mm			100m			205,958			231,761			0			437,719


			BB.19103			Lắp đặt ống nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán  keo, đoạn ống dài  6 m, đường kính ống d=32mm			100m			257,157			278,837			0			535,994


			BB.19104			Lắp đặt ống nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán  keo, đoạn ống dài  6 m, đường kính ống d=40mm			100m			359,208			348,094			0			707,302


			BB.19105			Lắp đặt ống nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán  keo, đoạn ống dài  6 m, đường kính ống d=50mm			100m			461,952			435,457			0			897,409


			BB.19106			Lắp đặt ống nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán  keo, đoạn ống dài  6 m, đường kính ống d=60mm			100m			515,303			475,291			0			990,594


			BB.19107			Lắp đặt ống nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán  keo, đoạn ống dài  6 m, đường kính ống d=89mm			100m			919,343			501,997			0			1,421,340


			BB.19108			Lắp đặt ống nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán  keo, đoạn ống dài  6 m, đường kính ống d=100mm			100m			923,449			611,541			0			1,534,990


			BB.19109			Lắp đặt ống nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán  keo, đoạn ống dài  6 m, đường kính ống d=125mm			100m			0			664,502			0			664,502


			BB.19110			Lắp đặt ống nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán  keo, đoạn ống dài  6 m, đường kính ống d=150mm			100m			0			717,462			0			717,462


			BB.19111			Lắp đặt ống nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán  keo, đoạn ống dài  6 m, đường kính ống d=200mm			100m			0			903,505			0			903,505


			BB.19112			Lắp đặt ống nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán  keo, đoạn ống dài  6 m, đường kính ống d=250mm			100m			0			1,016,217			0			1,016,217


			BB.19113			Lắp đặt ống nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán  keo, đoạn ống dài  6 m, đường kính ống d=300mm			100m			0			1,219,460			0			1,219,460


			BB.19201			Lắp đặt ống nhựa pvc miệng bát  bằng phương pháp nối gioăng, đoạn ống dài  6 m, đường kính ống d=100mm			100m			0			631,910			0			631,910


			BB.19202			Lắp đặt ống nhựa pvc miệng bát  bằng phương pháp nối gioăng, đoạn ống dài  6 m, đường kính ống d=150mm			100m			0			663,144			0			663,144


			BB.19203			Lắp đặt ống nhựa pvc miệng bát  bằng phương pháp nối gioăng, đoạn ống dài  6 m, đường kính ống d=200mm			100m			0			884,493			0			884,493


			BB.19204			Lắp đặt ống nhựa pvc miệng bát  bằng phương pháp nối gioăng, đoạn ống dài  6 m, đường kính ống d=250mm			100m			0			1,105,843			0			1,105,843


			BB.19205			Lắp đặt ống nhựa pvc miệng bát  bằng phương pháp nối gioăng, đoạn ống dài  6 m, đường kính ống d=300mm			100m			0			1,329,003			0			1,329,003


			BB.19301			Lắp đặt ống nhựa PVC nối bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài  6 m, đường kính ống d=20mm			100m			444,444			624,668			34,629			1,103,741


			BB.19302			Lắp đặt ống nhựa PVC nối bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài  6 m, đường kính ống d=25mm			100m			484,848			678,987			39,246			1,203,081


			BB.19303			Lắp đặt ống nhựa PVC nối bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài  6 m, đường kính ống d=32mm			100m			707,071			706,146			50,789			1,464,006


			BB.19304			Lắp đặt ống nhựa PVC nối bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài  6 m, đường kính ống d=40mm			100m			1,090,909			788,530			57,715			1,937,154


			BB.19305			Lắp đặt ống nhựa PVC nối bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài  6 m, đường kính ống d=50mm			100m			1,313,131			829,269			66,950			2,209,350


			BB.19306			Lắp đặt ống nhựa PVC nối bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài  6 m, đường kính ống d=60mm			100m			1,646,465			898,978			83,110			2,628,553


			BB.19307			Lắp đặt ống nhựa PVC nối bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài  6 m, đường kính ống d=75mm			100m			2,101,010			912,558			92,344			3,105,912


			BB.19308			Lắp đặt ống nhựa PVC nối bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài  6 m, đường kính ống d=80mm			100m			2,595,960			966,877			103,887			3,666,724


			BB.19309			Lắp đặt ống nhựa PVC nối bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài  6 m, đường kính ống d=100mm			100m			3,636,364			1,163,330			133,899			4,933,593


			BB.19310			Lắp đặt ống nhựa PVC nối bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài  6 m, đường kính ống d=125mm			100m			0			1,222,176			168,529			1,390,705


			BB.19311			Lắp đặt ống nhựa PVC nối bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài  6 m, đường kính ống d=150mm			100m			0			1,387,396			191,615			1,579,011


			BB.19312			Lắp đặt ống nhựa PVC nối bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài  6 m, đường kính ống d=200mm			100m			0			1,526,362			223,935			1,750,297


			BB.19313			Lắp đặt ống nhựa PVC nối bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài  6 m, đường kính ống d=250mm			100m			0			1,717,383			277,033			1,994,416


			BB.19401			Lắp đặt ống nhựa nối bằng phương pháp măng sông , đoạn ống dài  8 m, đường kính ống d=15mm			100m			158,910			452,658			0			611,568


			BB.19402			Lắp đặt ống nhựa nối bằng phương pháp măng sông , đoạn ống dài  8 m, đường kính ống d=20mm			100m			162,073			475,291			0			637,364


			BB.19403			Lắp đặt ống nhựa nối bằng phương pháp măng sông , đoạn ống dài  8 m, đường kính ống d=25mm			100m			216,612			484,344			0			700,956


			BB.19404			Lắp đặt ống nhựa nối bằng phương pháp măng sông , đoạn ống dài  8 m, đường kính ống d=32mm			100m			271,333			497,923			0			769,256


			BB.19405			Lắp đặt ống nhựa nối bằng phương pháp măng sông , đoạn ống dài  8 m, đường kính ống d=40mm			100m			375,949			624,668			0			1,000,617


			BB.19406			Lắp đặt ống nhựa nối bằng phương pháp măng sông , đoạn ống dài  8 m, đường kính ống d=50mm			100m			489,954			633,721			0			1,123,675


			BB.19407			Lắp đặt ống nhựa nối bằng phương pháp măng sông , đoạn ống dài  8 m, đường kính ống d=67mm			100m			553,985			679,439			0			1,233,424


			BB.19408			Lắp đặt ống nhựa nối bằng phương pháp măng sông , đoạn ống dài  8 m, đường kính ống d=76mm			100m			769,340			770,423			0			1,539,763


			BB.19409			Lắp đặt ống nhựa nối bằng phương pháp măng sông , đoạn ống dài  8 m, đường kính ống d=89mm			100m			984,569			902,599			0			1,887,168


			BB.19410			Lắp đặt ống nhựa nối bằng phương pháp măng sông , đoạn ống dài  8 m, đường kính ống d=100mm			100m			992,471			963,256			0			1,955,727


			BB.19411			Lắp đặt ống nhựa nối bằng phương pháp măng sông , đoạn ống dài  8 m, đường kính ống d=110mm			100m			1,301,462			1,059,672			0			2,361,134


			BB.19412			Lắp đặt ống nhựa nối bằng phương pháp măng sông , đoạn ống dài  8 m, đường kính ống d=150mm			100m			0			1,300,486			0			1,300,486


			BB.19413			Lắp đặt ống nhựa nối bằng phương pháp măng sông , đoạn ống dài  8 m, đường kính ống d=200mm			100m			0			1,734,132			0			1,734,132


			BB.19414			Lắp đặt ống nhựa nối bằng phương pháp măng sông , đoạn ống dài  8 m, đường kính ống d=250mm			100m			0			2,167,778			0			2,167,778


			BB.19501			Lắp đặt ống nhựa gân xoắn  HDPE 1 lớp có đầu nối gai, đoạn ống dài 5m, đường kính ống d=100mm			100m			0			67,899			0			67,899


			BB.19502			Lắp đặt ống nhựa gân xoắn  HDPE 1 lớp có đầu nối gai, đoạn ống dài 5m, đường kính ống d=150mm			100m			0			73,783			0			73,783


			BB.19503			Lắp đặt ống nhựa gân xoắn  HDPE 1 lớp có đầu nối gai, đoạn ống dài 5m, đường kính ống d=200mm			100m			0			86,005			0			86,005


			BB.19504			Lắp đặt ống nhựa gân xoắn  HDPE 1 lớp có đầu nối gai, đoạn ống dài 5m, đường kính ống d=250mm			100m			0			113,164			0			113,164


			BB.19505			Lắp đặt ống nhựa gân xoắn  HDPE 1 lớp có đầu nối gai, đoạn ống dài 5m, đường kính ống d=300mm			100m			0			168,841			0			168,841


			BB.19506			Lắp đặt ống nhựa gân xoắn  HDPE 1 lớp có đầu nối gai, đoạn ống dài 5m, đường kính ống d=350mm			100m			0			196,906			0			196,906


			BB.19507			Lắp đặt ống nhựa gân xoắn  HDPE 1 lớp có đầu nối gai, đoạn ống dài 5m, đường kính ống d=400mm			100m			0			247,604			0			247,604


			BB.19508			Lắp đặt ống nhựa gân xoắn  HDPE 1 lớp có đầu nối gai, đoạn ống dài 5m, đường kính ống d=500mm			100m			0			344,020			0			344,020


			BB.19509			Lắp đặt ống nhựa gân xoắn  HDPE 1 lớp có đầu nối gai, đoạn ống dài 5m, đường kính ống d=600mm			100m			0			443,605			0			443,605


			BB.19510			Lắp đặt ống nhựa gân xoắn  HDPE 1 lớp có đầu nối gai, đoạn ống dài 5m, đường kính ống d=700mm			100m			0			543,189			0			543,189


			BB.19511			Lắp đặt ống nhựa gân xoắn  HDPE 1 lớp có đầu nối gai, đoạn ống dài 5m, đường kính ống d=800mm			100m			0			653,638			0			653,638


			BB.19512			Lắp đặt ống nhựa gân xoắn  HDPE 1 lớp có đầu nối gai, đoạn ống dài 5m, đường kính ống d=1000mm			100m			0			871,819			0			871,819


			BB.19601			Lắp đặt ống nhựa gân xoắn  HDPE 2 lớp nối màng keo, đoạn  ống dài 5m, đường kính ống d=100mm			100m			0			78,310			0			78,310


			BB.19602			Lắp đặt ống nhựa gân xoắn  HDPE 2 lớp nối màng keo, đoạn  ống dài 5m, đường kính ống d=150mm			100m			0			84,647			0			84,647


			BB.19603			Lắp đặt ống nhựa gân xoắn  HDPE 2 lớp nối màng keo, đoạn  ống dài 5m, đường kính ống d=200mm			100m			0			99,132			0			99,132


			BB.19604			Lắp đặt ống nhựa gân xoắn  HDPE 2 lớp nối màng keo, đoạn  ống dài 5m, đường kính ống d=250mm			100m			0			130,365			0			130,365


			BB.19605			Lắp đặt ống nhựa gân xoắn  HDPE 2 lớp nối màng keo, đoạn  ống dài 5m, đường kính ống d=300mm			100m			0			194,190			0			194,190


			BB.19606			Lắp đặt ống nhựa gân xoắn  HDPE 2 lớp nối màng keo, đoạn  ống dài 5m, đường kính ống d=350mm			100m			0			226,782			0			226,782


			BB.19607			Lắp đặt ống nhựa gân xoắn  HDPE 2 lớp nối màng keo, đoạn  ống dài 5m, đường kính ống d=400mm			100m			0			284,722			0			284,722


			BB.19608			Lắp đặt ống nhựa gân xoắn  HDPE 2 lớp nối màng keo, đoạn  ống dài 5m, đường kính ống d=500mm			100m			0			395,623			0			395,623


			BB.19609			Lắp đặt ống nhựa gân xoắn  HDPE 2 lớp nối màng keo, đoạn  ống dài 5m, đường kính ống d=600mm			100m			0			554,506			0			554,506


			BB.19610			Lắp đặt ống nhựa gân xoắn  HDPE 2 lớp nối màng keo, đoạn  ống dài 5m, đường kính ống d=700mm			100m			0			624,668			0			624,668


			BB.19611			Lắp đặt ống nhựa gân xoắn  HDPE 2 lớp nối màng keo, đoạn  ống dài 5m, đường kính ống d=800mm			100m			0			714,747			0			714,747


			BB.19612			Lắp đặt ống nhựa gân xoắn  HDPE 2 lớp nối màng keo, đoạn  ống dài 5m, đường kính ống d=1000mm			100m			0			1,002,637			0			1,002,637


			BB.20101			Lắp đặt ống nhựa nhôm nối bằng phương pháp măng sông, đoạn ống dài 100m, đường kính ống d=12mm			100m			415,856			29,681			0			445,537


			BB.20102			Lắp đặt ống nhựa nhôm nối bằng phương pháp măng sông, đoạn ống dài 100m, đường kính ống d=16mm			100m			458,003			30,655			0			488,658


			BB.20201			Lắp đặt ống nhựa nhôm nối bằng phương pháp măng sông, đoạn ống dài 50m, đường kính ống d=20mm			100m			518,618			63,256			0			581,874


			BB.20301			Lắp đặt ống nhựa nhôm nối bằng phương pháp măng sông, đoạn ống dài  6m, đường kính ống d=26mm			100m			729,339			486,581			0			1,215,920


			BB.20302			Lắp đặt ống nhựa nhôm nối bằng phương pháp măng sông, đoạn ống dài  6m, đường kính ống d=32mm			100m			813,433			535,239			0			1,348,672


			BB.21101			Gia công và lắp đặt ống thông gió hộp bằng phương pháp hàn, có chu vi ống d=0,8m			m			76,426			49,631			601			126,658


			BB.21102			Gia công và lắp đặt ống thông gió hộp bằng phương pháp hàn, có chu vi ống d=1,2m			m			115,071			72,987			1,442			189,500


			BB.21103			Gia công và lắp đặt ống thông gió hộp bằng phương pháp hàn, có chu vi ống d=1,6m			m			156,166			99,262			1,995			257,423


			BB.21104			Gia công và lắp đặt ống thông gió hộp bằng phương pháp hàn, có chu vi ống d=2,0m			m			197,299			122,618			2,440			322,357


			BB.21105			Gia công và lắp đặt ống thông gió hộp bằng phương pháp hàn, có chu vi ống d=2,4m			m			237,121			146,461			2,938			386,520


			BB.21106			Gia công và lắp đặt ống thông gió hộp bằng phương pháp hàn, có chu vi ống d=2,8m			m			259,610			169,817			3,325			432,752


			BB.21107			Gia công và lắp đặt ống thông gió hộp bằng phương pháp hàn, có chu vi ống d=3,2m			m			294,701			193,173			3,824			491,698


			BB.21108			Gia công và lắp đặt ống thông gió hộp bằng phương pháp hàn, có chu vi ống d=3,6m			m			336,053			219,448			4,323			559,824


			BB.21109			Gia công và lắp đặt ống thông gió hộp bằng phương pháp hàn, có chu vi ống d=4,0m			m			376,299			245,723			4,822			626,844


			BB.21110			Gia công và lắp đặt ống thông gió hộp bằng phương pháp hàn, có chu vi ống d=4,4m			m			412,365			269,079			5,320			686,764


			BB.21111			Gia công và lắp đặt ống thông gió hộp bằng phương pháp hàn, có chu vi ống d=4,8m			m			549,431			292,435			5,765			847,631


			BB.21112			Gia công và lắp đặt ống thông gió hộp bằng phương pháp hàn, có chu vi ống d=5,6m			m			648,256			339,147			6,651			994,054


			BB.21113			Gia công và lắp đặt ống thông gió hộp bằng phương pháp hàn, có chu vi ống d=6,4m			m			749,763			385,859			7,648			1,143,270


			BB.21114			Gia công và lắp đặt ống thông gió hộp bằng phương pháp hàn, có chu vi ống d=7,2m			m			856,245			432,570			8,591			1,297,406


			BB.21115			Gia công và lắp đặt ống thông gió hộp bằng phương pháp hàn, có chu vi ống d=8,0m			m			966,131			479,769			9,477			1,455,377


			BB.21201			Gia công và lắp đặt ống thông gió tròn bằng phương pháp hàn, có đường kính ống d=109mm			m			29,951			17,517			333			47,801


			BB.21202			Gia công và lắp đặt ống thông gió tròn bằng phương pháp hàn, có đường kính ống d=137mm			m			36,966			22,383			444			59,793


			BB.21203			Gia công và lắp đặt ống thông gió tròn bằng phương pháp hàn, có đường kính ống d=164mm			m			44,624			26,762			499			71,885


			BB.21204			Gia công và lắp đặt ống thông gió tròn bằng phương pháp hàn, có đường kính ống d=191mm			m			51,174			31,141			611			82,926


			BB.21205			Gia công và lắp đặt ống thông gió tròn bằng phương pháp hàn, có đường kính ống d=219mm			m			59,190			35,520			665			95,375


			BB.21206			Gia công và lắp đặt ống thông gió tròn bằng phương pháp hàn, có đường kính ống d=246mm			m			65,909			39,900			777			106,586


			BB.21207			Gia công và lắp đặt ống thông gió tròn bằng phương pháp hàn, có đường kính ống d=273mm			m			74,010			44,279			831			119,120


			BB.21208			Gia công và lắp đặt ống thông gió tròn bằng phương pháp hàn, có đường kính ống d=301mm			m			81,791			48,658			998			131,447


			BB.21209			Gia công và lắp đặt ống thông gió tròn bằng phương pháp hàn, có đường kính ống d=328mm			m			88,851			53,037			1,109			142,997


			BB.21210			Gia công và lắp đặt ống thông gió tròn bằng phương pháp hàn, có đường kính ống d=383mm			m			104,608			61,796			1,276			167,680


			BB.21211			Gia công và lắp đặt ống thông gió tròn bằng phương pháp hàn, có đường kính ống d=437mm			m			123,634			70,554			1,442			195,630


			BB.21212			Gia công và lắp đặt ống thông gió tròn bằng phương pháp hàn, có đường kính ống d=492mm			m			141,048			79,799			1,608			222,455


			BB.21301			Gia công và lắp đặt ống thông gió hộp bằng phương pháp ghép mí dán keo, có chu vi ống d=0,8m			m			100,176			39,900			831			140,907


			BB.21302			Gia công và lắp đặt ống thông gió hộp bằng phương pháp ghép mí dán keo, có chu vi ống d=1,2m			m			137,446			58,390			1,663			197,499


			BB.21303			Gia công và lắp đặt ống thông gió hộp bằng phương pháp ghép mí dán keo, có chu vi ống d=1,6m			m			203,798			79,313			1,663			284,774


			BB.21304			Gia công và lắp đặt ống thông gió hộp bằng phương pháp ghép mí dán keo, có chu vi ống d=2,0m			m			242,049			98,289			2,494			342,832


			BB.21305			Gia công và lắp đặt ống thông gió hộp bằng phương pháp ghép mí dán keo, có chu vi ống d=2,4m			m			281,870			116,779			2,494			401,143


			BB.21306			Gia công và lắp đặt ống thông gió hộp bằng phương pháp ghép mí dán keo, có chu vi ống d=2,8m			m			322,948			135,756			3,325			462,029


			BB.21307			Gia công và lắp đặt ống thông gió hộp bằng phương pháp ghép mí dán keo, có chu vi ống d=3,2m			m			363,901			154,733			4,157			522,791


			BB.21308			Gia công và lắp đặt ống thông gió hộp bằng phương pháp ghép mí dán keo, có chu vi ống d=3,6m			m			435,509			175,656			4,157			615,322


			BB.21309			Gia công và lắp đặt ống thông gió hộp bằng phương pháp ghép mí dán keo, có chu vi ống d=4,0m			m			507,968			196,579			4,988			709,535


			BB.21310			Gia công và lắp đặt ống thông gió hộp bằng phương pháp ghép mí dán keo, có chu vi ống d=4,4m			m			552,194			215,069			4,988			772,251


			BB.21311			Gia công và lắp đặt ống thông gió hộp bằng phương pháp ghép mí dán keo, có chu vi ống d=4,8m			m			639,293			234,045			5,819			879,157


			BB.21312			Gia công và lắp đặt ống thông gió hộp bằng phương pháp ghép mí dán keo, có chu vi ống d=5,6m			m			738,118			271,512			6,651			1,016,281


			BB.21313			Gia công và lắp đặt ống thông gió hộp bằng phương pháp ghép mí dán keo, có chu vi ống d=6,4m			m			839,625			308,492			7,482			1,155,599


			BB.21314			Gia công và lắp đặt ống thông gió hộp bằng phương pháp ghép mí dán keo, có chu vi ống d=7,2m			m			946,108			345,959			8,313			1,300,380


			BB.21315			Gia công và lắp đặt ống thông gió hộp bằng phương pháp ghép mí dán keo, có chu vi ống d=8,0m			m			1,055,994			383,912			9,145			1,449,051


			BB.21401			Gia công và lắp đặt ống thông gió tròn bằng phương pháp ghép mí dán keo, đường kính ống d=109			m			52,399			14,111			333			66,843


			BB.21402			Gia công và lắp đặt ống thông gió tròn bằng phương pháp ghép mí dán keo, đường kính ống d=137			m			59,839			18,003			444			78,286


			BB.21403			Gia công và lắp đặt ống thông gió tròn bằng phương pháp ghép mí dán keo, đường kính ống d=164			m			66,901			21,410			499			88,810


			BB.21404			Gia công và lắp đặt ống thông gió tròn bằng phương pháp ghép mí dán keo, đường kính ống d=191			m			73,621			24,816			611			99,048


			BB.21405			Gia công và lắp đặt ống thông gió tròn bằng phương pháp ghép mí dán keo, đường kính ống d=219			m			81,637			28,222			665			110,524


			BB.21406			Gia công và lắp đặt ống thông gió tròn bằng phương pháp ghép mí dán keo, đường kính ống d=246			m			88,357			31,920			831			121,108


			BB.21407			Gia công và lắp đặt ống thông gió tròn bằng phương pháp ghép mí dán keo, đường kính ống d=273			m			96,373			35,423			831			132,627


			BB.21408			Gia công và lắp đặt ống thông gió tròn bằng phương pháp ghép mí dán keo, đường kính ống d=301			m			103,813			38,926			831			143,570


			BB.21409			Gia công và lắp đặt ống thông gió tròn bằng phương pháp ghép mí dán keo, đường kính ống d=328			m			111,384			42,430			831			154,645


			BB.21410			Gia công và lắp đặt ống thông gió tròn bằng phương pháp ghép mí dán keo, đường kính ống d=383			m			126,970			49,437			831			177,238


			BB.21411			Gia công và lắp đặt ống thông gió tròn bằng phương pháp ghép mí dán keo, đường kính ống d=437			m			168,784			56,443			1,663			226,890


			BB.21412			Gia công và lắp đặt ống thông gió tròn bằng phương pháp ghép mí dán keo, đường kính ống d=492			m			185,222			63,839			1,663			250,724


			BB.22201			Lắp đặt cút sành nối bằng phương pháp xảm, đường kính cút d=50mm			cái			5,870			5,885			0			11,755


			BB.22202			Lắp đặt cút sành nối bằng phương pháp xảm, đường kính cút d=75mm			cái			8,355			6,790			0			15,145


			BB.22203			Lắp đặt cút sành nối bằng phương pháp xảm, đường kính cút d=100mm			cái			10,423			8,148			0			18,571


			BB.22204			Lắp đặt cút sành nối bằng phương pháp xảm, đường kính cút d=150mm			cái			12,308			9,506			0			21,814


			BB.22205			Lắp đặt cút sành nối bằng phương pháp xảm, đường kính cút d=200mm			cái			16,077			10,411			0			26,488


			BB.23101			Lắp đặt côn, cút gang nối bằng phương pháp xảm, đường kính d=50mm			cái			134,241			10,864			0			145,105


			BB.23102			Lắp đặt côn, cút gang nối bằng phương pháp xảm, đường kính d=75mm			cái			199,668			14,032			0			213,700


			BB.23103			Lắp đặt côn, cút gang nối bằng phương pháp xảm, đường kính d=100mm			cái			265,547			18,106			0			283,653


			BB.23104			Lắp đặt côn, cút gang nối bằng phương pháp xảm, đường kính d=150mm			cái			501,976			22,633			0			524,609


			BB.23105			Lắp đặt côn, cút gang nối bằng phương pháp xảm, đường kính d=200mm			cái			801,823			28,970			0			830,793


			BB.23106			Lắp đặt côn, cút gang nối bằng phương pháp xảm, đường kính d=250mm			cái			1,082,175			36,665			0			1,118,840


			BB.23107			Lắp đặt côn, cút gang nối bằng phương pháp xảm, đường kính d=300mm			cái			1,440,979			43,455			20,143			1,504,577


			BB.23108			Lắp đặt côn, cút gang nối bằng phương pháp xảm, đường kính d=350mm			cái			2,308,664			51,603			20,143			2,380,410


			BB.23109			Lắp đặt côn, cút gang nối bằng phương pháp xảm, đường kính d=400mm			cái			2,969,461			57,488			20,143			3,047,092


			BB.23110			Lắp đặt côn, cút gang nối bằng phương pháp xảm, đường kính d=500mm			cái			3,784,529			68,351			22,381			3,875,261


			BB.23111			Lắp đặt côn, cút gang nối bằng phương pháp xảm, đường kính d=600mm			cái			5,179,089			83,692			24,619			5,287,400


			BB.23201			Lắp đặt côn, cút gang nối bằng phương pháp gioăng cao su, đường kính d=50mm			cái			134,558			11,316			0			145,874


			BB.23202			Lắp đặt côn, cút gang nối bằng phương pháp gioăng cao su, đường kính d=75mm			cái			202,860			14,938			0			217,798


			BB.23203			Lắp đặt côn, cút gang nối bằng phương pháp gioăng cao su, đường kính d=100mm			cái			265,162			19,012			0			284,174


			BB.23204			Lắp đặt côn, cút gang nối bằng phương pháp gioăng cao su, đường kính d=150mm			cái			494,274			23,538			0			517,812


			BB.23205			Lắp đặt côn, cút gang nối bằng phương pháp gioăng cao su, đường kính d=200mm			cái			797,652			30,328			0			827,980


			BB.23206			Lắp đặt côn, cút gang nối bằng phương pháp gioăng cao su, đường kính d=250mm			cái			1,080,740			38,476			0			1,119,216


			BB.23207			Lắp đặt côn, cút gang nối bằng phương pháp gioăng cao su, đường kính d=300mm			cái			1,419,223			45,718			20,143			1,485,084


			BB.23208			Lắp đặt côn, cút gang nối bằng phương pháp gioăng cao su, đường kính d=350mm			cái			2,327,983			54,319			20,143			2,402,445


			BB.23209			Lắp đặt côn, cút gang nối bằng phương pháp gioăng cao su, đường kính d=400mm			cái			3,016,643			60,656			20,143			3,097,442


			BB.23210			Lắp đặt côn, cút gang nối bằng phương pháp gioăng cao su, đường kính d=500mm			cái			3,999,696			71,973			22,381			4,094,050


			BB.23211			Lắp đặt côn, cút gang nối bằng phương pháp gioăng cao su, đường kính d=600mm			cái			5,346,906			88,071			24,619			5,459,596


			BB.23301			Lắp đặt côn, cút gang nối bằng phương pháp mặt bích, đường kính d=50mm			cái			134,493			10,411			0			144,904


			BB.23302			Lắp đặt côn, cút gang nối bằng phương pháp mặt bích, đường kính d=75mm			cái			206,731			13,580			0			220,311


			BB.23303			Lắp đặt côn, cút gang nối bằng phương pháp mặt bích, đường kính d=100mm			cái			269,837			17,201			0			287,038


			BB.23304			Lắp đặt côn, cút gang nối bằng phương pháp mặt bích, đường kính d=150mm			cái			498,560			21,275			0			519,835


			BB.23305			Lắp đặt côn, cút gang nối bằng phương pháp mặt bích, đường kính d=200mm			cái			790,289			27,159			0			817,448


			BB.23306			Lắp đặt côn, cút gang nối bằng phương pháp mặt bích, đường kính d=250mm			cái			1,097,910			34,855			0			1,132,765


			BB.23307			Lắp đặt côn, cút gang nối bằng phương pháp mặt bích, đường kính d=300mm			cái			1,408,791			41,192			20,143			1,470,126


			BB.23308			Lắp đặt côn, cút gang nối bằng phương pháp mặt bích, đường kính d=350mm			cái			2,277,778			48,887			20,143			2,346,808


			BB.23309			Lắp đặt côn, cút gang nối bằng phương pháp mặt bích, đường kính d=400mm			cái			2,920,692			54,772			20,143			2,995,607


			BB.23310			Lắp đặt côn, cút gang nối bằng phương pháp mặt bích, đường kính d=500mm			cái			3,704,820			64,730			22,381			3,791,931


			BB.23311			Lắp đặt côn, cút gang nối bằng phương pháp mặt bích, đường kính d=600mm			cái			5,071,607			79,313			22,381			5,173,301


			BB.24101			Lắp đặt côn, cút thép nối bằng phương pháp hàn, đường kính d=15mm			cái			3,480			4,074			1,477			9,031


			BB.24102			Lắp đặt côn, cút thép nối bằng phương pháp hàn, đường kính d=20mm			cái			4,200			5,432			1,847			11,479


			BB.24103			Lắp đặt côn, cút thép nối bằng phương pháp hàn, đường kính d=25mm			cái			5,821			6,790			2,216			14,827


			BB.24104			Lắp đặt côn, cút thép nối bằng phương pháp hàn, đường kính d=32mm			cái			6,661			7,695			3,693			18,049


			BB.24105			Lắp đặt côn, cút thép nối bằng phương pháp hàn, đường kính d=40mm			cái			7,585			8,600			4,678			20,863


			BB.24106			Lắp đặt côn, cút thép nối bằng phương pháp hàn, đường kính d=50mm			cái			9,901			9,506			5,416			24,823


			BB.24107			Lắp đặt côn, cút thép nối bằng phương pháp hàn, đường kính d=60mm			cái			15,962			10,864			6,648			33,474


			BB.24108			Lắp đặt côn, cút thép nối bằng phương pháp hàn, đường kính d=75mm			cái			20,642			13,127			7,879			41,648


			BB.24109			Lắp đặt côn, cút thép nối bằng phương pháp hàn, đường kính d=80mm			cái			33,083			14,485			10,094			57,662


			BB.24110			Lắp đặt côn, cút thép nối bằng phương pháp hàn, đường kính d=100mm			cái			55,306			16,296			12,310			83,912


			BB.24111			Lắp đặt côn, cút thép nối bằng phương pháp hàn, đường kính d=125mm			cái			0			18,106			14,772			32,878


			BB.24112			Lắp đặt côn, cút thép nối bằng phương pháp hàn, đường kính d=150mm			cái			0			21,728			18,465			40,193


			BB.24113			Lắp đặt côn, cút thép nối bằng phương pháp hàn, đường kính d=200mm			cái			0			28,065			32,007			60,072


			BB.24114			Lắp đặt côn, cút thép nối bằng phương pháp hàn, đường kính d=250mm			cái			0			34,855			44,317			79,172


			BB.24115			Lắp đặt côn, cút thép nối bằng phương pháp hàn, đường kính d=300mm			cái			0			38,476			79,176			117,652


			BB.24116			Lắp đặt côn, cút thép nối bằng phương pháp hàn, đường kính d=350mm			cái			0			44,360			99,488			143,848


			BB.24117			Lắp đặt côn, cút thép nối bằng phương pháp hàn, đường kính d=400mm			cái			0			51,150			108,552			159,702


			BB.24118			Lắp đặt côn, cút thép nối bằng phương pháp hàn, đường kính d=500mm			cái			0			62,014			120,863			182,877


			BB.24119			Lắp đặt côn, cút thép nối bằng phương pháp hàn, đường kính d=600mm			cái			0			79,799			136,642			216,441


			BB.24120			Lắp đặt côn, cút thép nối bằng phương pháp hàn, đường kính d=700mm			cái			0			94,397			152,645			247,042


			BB.24121			Lắp đặt côn, cút thép nối bằng phương pháp hàn, đường kính d=800mm			cái			0			110,454			174,635			285,089


			BB.24122			Lắp đặt côn, cút thép nối bằng phương pháp hàn, đường kính d=900mm			cái			0			132,837			193,101			325,938


			BB.24123			Lắp đặt côn, cút thép nối bằng phương pháp hàn, đường kính d=1000mm			cái			0			145,488			210,335			355,823


			BB.24124			Lắp đặt côn, cút thép nối bằng phương pháp hàn, đường kính d=1200mm			cái			0			165,924			239,711			405,635


			BB.25101			Lắp đặt côn, cút thép không rỉ nối bằng phương pháp hàn, đường kính d=15mm			cái			0			7,695			1,231			8,926


			BB.25102			Lắp đặt côn, cút thép không rỉ nối bằng phương pháp hàn, đường kính d=20mm			cái			0			8,148			1,354			9,502


			BB.25103			Lắp đặt côn, cút thép không rỉ nối bằng phương pháp hàn, đường kính d=25mm			cái			0			10,411			1,477			11,888


			BB.25104			Lắp đặt côn, cút thép không rỉ nối bằng phương pháp hàn, đường kính d=32mm			cái			0			12,222			1,847			14,069


			BB.25105			Lắp đặt côn, cút thép không rỉ nối bằng phương pháp hàn, đường kính d=40mm			cái			0			13,127			2,093			15,220


			BB.25106			Lắp đặt côn, cút thép không rỉ nối bằng phương pháp hàn, đường kính d=50mm			cái			0			14,485			2,708			17,193


			BB.25107			Lắp đặt côn, cút thép không rỉ nối bằng phương pháp hàn, đường kính d=60mm			cái			0			15,843			3,324			19,167


			BB.25108			Lắp đặt côn, cút thép không rỉ nối bằng phương pháp hàn, đường kính d=75mm			cái			0			16,748			3,939			20,687


			BB.25109			Lắp đặt côn, cút thép không rỉ nối bằng phương pháp hàn, đường kính d=80mm			cái			0			17,654			4,309			21,963


			BB.25110			Lắp đặt côn, cút thép không rỉ nối bằng phương pháp hàn, đường kính d=100mm			cái			0			20,822			6,155			26,977


			BB.25111			Lắp đặt côn, cút thép không rỉ nối bằng phương pháp hàn, đường kính d=125mm			cái			0			22,633			8,002			30,635


			BB.25112			Lắp đặt côn, cút thép không rỉ nối bằng phương pháp hàn, đường kính d=150mm			cái			0			27,612			9,848			37,460


			BB.25113			Lắp đặt côn, cút thép không rỉ nối bằng phương pháp hàn, đường kính d=200mm			cái			0			34,402			28,313			62,715


			BB.25114			Lắp đặt côn, cút thép không rỉ nối bằng phương pháp hàn, đường kính d=250mm			cái			0			44,813			38,162			82,975


			BB.25115			Lắp đặt côn, cút thép không rỉ nối bằng phương pháp hàn, đường kính d=300mm			cái			0			31,233			70,279			101,512


			BB.25116			Lắp đặt côn, cút thép không rỉ nối bằng phương pháp hàn, đường kính d=350mm			cái			0			32,139			77,665			109,804


			BB.25117			Lắp đặt côn, cút thép không rỉ nối bằng phương pháp hàn, đường kính d=400mm			cái			0			34,855			85,051			119,906


			BB.25118			Lắp đặt côn, cút thép không rỉ nối bằng phương pháp hàn, đường kính d=500mm			cái			0			47,076			114,596			161,672


			BB.25119			Lắp đặt côn, cút thép không rỉ nối bằng phương pháp hàn, đường kính d=600mm			cái			0			58,390			131,830			190,220


			BB.26101			Lắp đặt côn, cút tráng kẽm nối bằng phương pháp măng sông, đường kính d=15mm			cái			2,503			3,169			0			5,672


			BB.26102			Lắp đặt côn, cút tráng kẽm nối bằng phương pháp măng sông, đường kính d=20mm			cái			2,503			4,979			0			7,482


			BB.26103			Lắp đặt côn, cút tráng kẽm nối bằng phương pháp măng sông, đường kính d=25mm			cái			3,704			5,432			0			9,136


			BB.26104			Lắp đặt côn, cút tráng kẽm nối bằng phương pháp măng sông, đường kính d=32mm			cái			6,106			6,337			0			12,443


			BB.26105			Lắp đặt côn, cút tráng kẽm nối bằng phương pháp măng sông, đường kính d=40mm			cái			7,608			7,243			0			14,851


			BB.26106			Lắp đặt côn, cút tráng kẽm nối bằng phương pháp măng sông, đường kính d=50mm			cái			11,512			7,695			0			19,207


			BB.26107			Lắp đặt côn, cút tráng kẽm nối bằng phương pháp măng sông, đường kính d=67mm			cái			25,526			8,600			0			34,126


			BB.26108			Lắp đặt côn, cút tráng kẽm nối bằng phương pháp măng sông, đường kính d=76mm			cái			34,034			9,506			0			43,540


			BB.26109			Lắp đặt côn, cút tráng kẽm nối bằng phương pháp măng sông, đường kính d=89mm			cái			44,044			9,958			0			54,002


			BB.26110			Lắp đặt côn, cút tráng kẽm nối bằng phương pháp măng sông, đường kính d=100mm			cái			54,054			10,411			0			64,465


			BB.29101			Lắp đặt côn, cút nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo, đường kính d=32mm			cái			1,869			1,267			0			3,136


			BB.29102			Lắp đặt côn, cút nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo, đường kính d=40mm			cái			2,918			1,584			0			4,502


			BB.29103			Lắp đặt côn, cút nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo, đường kính d=50mm			cái			3,581			1,675			0			5,256


			BB.29104			Lắp đặt côn, cút nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo, đường kính d=65mm			cái			5,124			1,765			0			6,889


			BB.29105			Lắp đặt côn, cút nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo, đường kính d=89mm			cái			10,434			2,263			0			12,697


			BB.29106			Lắp đặt côn, cút nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo, đường kính d=100mm			cái			13,739			2,716			0			16,455


			BB.29107			Lắp đặt côn, cút nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo, đường kính d=125mm			cái			0			2,942			0			2,942


			BB.29108			Lắp đặt côn, cút nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo, đường kính d=150mm			cái			0			3,621			0			3,621


			BB.29109			Lắp đặt côn, cút nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo, đường kính d=200mm			cái			0			4,074			0			4,074


			BB.29110			Lắp đặt côn, cút nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo, đường kính d=250mm			cái			0			4,300			0			4,300


			BB.29111			Lắp đặt côn, cút nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo, đường kính d=300mm			cái			0			4,527			0			4,527


			BB.29201			Lắp đặt côn, cút nhựa nối bằng phương pháp hàn, đường kính d=20mm			cái			601			2,263			4,386			7,250


			BB.29202			Lắp đặt côn, cút nhựa nối bằng phương pháp hàn, đường kính d=25mm			cái			801			2,716			4,848			8,365


			BB.29203			Lắp đặt côn, cút nhựa nối bằng phương pháp hàn, đường kính d=32mm			cái			1,301			3,169			6,233			10,703


			BB.29204			Lắp đặt côn, cút nhựa nối bằng phương pháp hàn, đường kính d=40mm			cái			2,202			3,621			6,926			12,749


			BB.29205			Lắp đặt côn, cút nhựa nối bằng phương pháp hàn, đường kính d=50mm			cái			2,603			4,527			8,080			15,210


			BB.29206			Lắp đặt côn, cút nhựa nối bằng phương pháp hàn, đường kính d=60mm			cái			4,004			4,979			9,234			18,217


			BB.29207			Lắp đặt côn, cút nhựa nối bằng phương pháp hàn, đường kính d=75mm			cái			8,408			5,432			11,543			25,383


			BB.29208			Lắp đặt côn, cút nhựa nối bằng phương pháp hàn, đường kính d=80mm			cái			9,172			5,885			12,928			27,985


			BB.29209			Lắp đặt côn, cút nhựa nối bằng phương pháp hàn, đường kính d=100mm			cái			11,812			6,790			16,160			34,762


			BB.29210			Lắp đặt côn, cút nhựa nối bằng phương pháp hàn, đường kính d=125mm			cái			0			7,016			20,777			27,793


			BB.29211			Lắp đặt côn, cút nhựa nối bằng phương pháp hàn, đường kính d=150mm			cái			0			7,243			23,086			30,329


			BB.29212			Lắp đặt côn, cút nhựa nối bằng phương pháp hàn, đường kính d=200mm			cái			0			8,600			27,703			36,303


			BB.29213			Lắp đặt côn, cút nhựa nối bằng phương pháp hàn, đường kính d=250mm			cái			0			9,506			32,321			41,827


			BB.29301			Lắp đặt côn, cút nhựa pvc miệng bát  bằng phưng pháp nối gioăng, đường kính d=100mm			cái			0			4,979			0			4,979


			BB.29302			Lắp đặt côn, cút nhựa pvc miệng bát  bằng phưng pháp nối gioăng, đường kính d=150mm			cái			0			5,885			0			5,885


			BB.29303			Lắp đặt côn, cút nhựa pvc miệng bát  bằng phưng pháp nối gioăng, đường kính d=200mm			cái			0			6,337			0			6,337


			BB.29304			Lắp đặt côn, cút nhựa pvc miệng bát  bằng phưng pháp nối gioăng, đường kính d=250mm			cái			0			7,243			0			7,243


			BB.29305			Lắp đặt côn, cút nhựa pvc miệng bát  bằng phưng pháp nối gioăng, đường kính d=300mm			cái			0			10,411			0			10,411


			BB.29401			Lắp đăt côn, cút nhựa nối bằng phương pháp măng sông, đường kính d=15mm			cái			850			1,811			0			2,661


			BB.29402			Lắp đăt côn, cút nhựa nối bằng phương pháp măng sông, đường kính d=20mm			cái			1,078			2,263			0			3,341


			BB.29403			Lắp đăt côn, cút nhựa nối bằng phương pháp măng sông, đường kính d=25mm			cái			1,421			2,716			0			4,137


			BB.29404			Lắp đăt côn, cút nhựa nối bằng phương pháp măng sông, đường kính d=32mm			cái			2,256			3,169			0			5,425


			BB.29405			Lắp đăt côn, cút nhựa nối bằng phương pháp măng sông, đường kính d=40mm			cái			3,251			3,621			0			6,872


			BB.29406			Lắp đăt côn, cút nhựa nối bằng phương pháp măng sông, đường kính d=50mm			cái			3,859			4,074			0			7,933


			BB.29407			Lắp đăt côn, cút nhựa nối bằng phương pháp măng sông, đường kính d=67mm			cái			5,577			5,432			0			11,009


			BB.29408			Lắp đăt côn, cút nhựa nối bằng phương pháp măng sông, đường kính d=76mm			cái			10,411			6,337			0			16,748


			BB.29409			Lắp đăt côn, cút nhựa nối bằng phương pháp măng sông, đường kính d=89mm			cái			11,524			7,243			0			18,767


			BB.29410			Lắp đăt côn, cút nhựa nối bằng phương pháp măng sông, đường kính d=100mm			cái			14,481			8,148			0			22,629


			BB.30101			Lắp đặt côn, cút nhựa gân xoắn  HDPE 1 lớp nối bằng ống nối, đường kính d=100mm			cái			0			2,716			0			2,716


			BB.30102			Lắp đặt côn, cút nhựa gân xoắn  HDPE 1 lớp nối bằng ống nối, đường kính d=150mm			cái			0			3,621			0			3,621


			BB.30103			Lắp đặt côn, cút nhựa gân xoắn  HDPE 1 lớp nối bằng ống nối, đường kính d=200mm			cái			0			4,527			0			4,527


			BB.30104			Lắp đặt côn, cút nhựa gân xoắn  HDPE 1 lớp nối bằng ống nối, đường kính d=250mm			cái			0			6,337			0			6,337


			BB.30105			Lắp đặt côn, cút nhựa gân xoắn  HDPE 1 lớp nối bằng ống nối, đường kính d=300mm			cái			0			8,148			0			8,148


			BB.30106			Lắp đặt côn, cút nhựa gân xoắn  HDPE 1 lớp nối bằng ống nối, đường kính d=350mm			cái			0			8,600			0			8,600


			BB.30107			Lắp đặt côn, cút nhựa gân xoắn  HDPE 1 lớp nối bằng ống nối, đường kính d=400mm			cái			0			9,506			0			9,506


			BB.30108			Lắp đặt côn, cút nhựa gân xoắn  HDPE 1 lớp nối bằng ống nối, đường kính d=500mm			cái			0			13,127			0			13,127


			BB.30109			Lắp đặt côn, cút nhựa gân xoắn  HDPE 1 lớp nối bằng ống nối, đường kính d=600mm			cái			0			14,485			0			14,485


			BB.30110			Lắp đặt côn, cút nhựa gân xoắn  HDPE 1 lớp nối bằng ống nối, đường kính d=700mm			cái			0			16,748			0			16,748


			BB.30111			Lắp đặt côn, cút nhựa gân xoắn  HDPE 1 lớp nối bằng ống nối, đường kính d=800mm			cái			0			18,106			0			18,106


			BB.30112			Lắp đặt côn, cút nhựa gân xoắn  HDPE 1 lớp nối bằng ống nối, đường kính d=1000mm			cái			0			20,822			0			20,822


			BB.30201			Lắp đặt côn, cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp nối bằng cùm, đường kính d=100mm			cái			0			3,621			0			3,621


			BB.30202			Lắp đặt côn, cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp nối bằng cùm, đường kính d=150mm			cái			0			3,983			0			3,983


			BB.30203			Lắp đặt côn, cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp nối bằng cùm, đường kính d=200mm			cái			0			5,070			0			5,070


			BB.30204			Lắp đặt côn, cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp nối bằng cùm, đường kính d=250mm			cái			0			7,243			0			7,243


			BB.30205			Lắp đặt côn, cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp nối bằng cùm, đường kính d=300mm			cái			0			8,148			0			8,148


			BB.30206			Lắp đặt côn, cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp nối bằng cùm, đường kính d=350mm			cái			0			9,053			0			9,053


			BB.30207			Lắp đặt côn, cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp nối bằng cùm, đường kính d=400mm			cái			0			9,958			0			9,958


			BB.30208			Lắp đặt côn, cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp nối bằng cùm, đường kính d=500mm			cái			0			10,864			0			10,864


			BB.30209			Lắp đặt côn, cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp nối bằng cùm, đường kính d=600mm			cái			0			15,390			0			15,390


			BB.30210			Lắp đặt côn, cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp nối bằng cùm, đường kính d=700mm			cái			0			17,201			0			17,201


			BB.30211			Lắp đặt côn, cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp nối bằng cùm, đường kính d=800mm			cái			0			19,464			0			19,464


			BB.30212			Lắp đặt côn, cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp nối bằng cùm, đường kính d=1000mm			cái			0			21,728			0			21,728


			BB.30301			Lắp đặt  côn, cút nhựa nhôm, đường kính d=12mm			cái			1,502			4,866			0			6,368


			BB.30302			Lắp đặt  côn, cút nhựa nhôm, đường kính d=16mm			cái			1,652			4,866			0			6,518


			BB.30303			Lắp đặt  côn, cút nhựa nhôm, đường kính d=20mm			cái			2,503			4,866			0			7,369


			BB.30304			Lắp đặt  côn, cút nhựa nhôm, đường kính d=26mm			cái			3,504			5,839			0			9,343


			BB.30305			Lắp đặt  côn, cút nhựa nhôm, đường kính d=32mm			cái			5,405			7,299			0			12,704


			BB.30321			Lắp đặt măng sông nhựa nhôm, đường kính măng sông d=12mm			cái			5,405			4,866			0			10,271


			BB.30322			Lắp đặt măng sông nhựa nhôm, đường kính măng sông d=16mm			cái			7,508			4,866			0			12,374


			BB.30323			Lắp đặt măng sông nhựa nhôm, đường kính cút d=20mm			cái			9,009			4,866			0			13,875


			BB.30324			Lắp đặt măng sông nhựa nhôm, đường kính cút d=26mm			cái			10,511			5,839			0			16,350


			BB.30325			Lắp đặt măng sông nhựa nhôm, đường kính cút d=32mm			cái			12,513			7,299			0			19,812


			BB.31101			Gia công và lắp đặt côn, cút thông gió hộp ghép mí, nối bằng phương pháp  mặt bích, chu vi côn cút bằng 0,8 có r=a			cái			0			37,953			1,413			39,366


			BB.31102			Gia công và lắp đặt côn, cút thông gió hộp ghép mí, nối bằng phương pháp  mặt bích, chu vi côn cút bằng 1,2 có r=a			cái			0			74,447			2,772			77,219


			BB.31103			Gia công và lắp đặt côn, cút thông gió hộp ghép mí, nối bằng phương pháp  mặt bích, chu vi côn cút bằng 1,6 có r=a			cái			0			122,618			4,601			127,219


			BB.31104			Gia công và lắp đặt côn, cút thông gió hộp ghép mí, nối bằng phương pháp  mặt bích, chu vi côn cút bằng 2,0 có r=a			cái			0			181,981			6,762			188,743


			BB.31105			Gia công và lắp đặt côn, cút thông gió hộp ghép mí, nối bằng phương pháp  mặt bích, chu vi côn cút bằng 2,4 có r=a			cái			0			253,509			9,423			262,932


			BB.31106			Gia công và lắp đặt côn, cút thông gió hộp ghép mí, nối bằng phương pháp  mặt bích, chu vi côn cút bằng 2,8 có r=a			cái			0			255,942			12,757			268,699


			BB.31107			Gia công và lắp đặt côn, cút thông gió hộp ghép mí, nối bằng phương pháp  mặt bích, chu vi côn cút bằng 3,2 có r=a			cái			0			395,590			16,083			411,673


			BB.31108			Gia công và lắp đặt côn, cút thông gió hộp ghép mí, nối bằng phương pháp  mặt bích, chu vi côn cút bằng 3,6 có r=a			cái			0			534,752			19,952			554,704


			BB.31109			Gia công và lắp đặt côn, cút thông gió hộp ghép mí, nối bằng phương pháp  mặt bích, chu vi côn cút bằng 4,4 có r=a			cái			0			780,962			29,384			810,346


			BB.31110			Gia công và lắp đặt côn, cút thông gió hộp ghép mí, nối bằng phương pháp  mặt bích, chu vi côn cút bằng 4,8 có r=a			cái			0			921,584			34,372			955,956


			BB.31111			Gia công và lắp đặt côn, cút thông gió hộp ghép mí, nối bằng phương pháp  mặt bích, chu vi côn cút bằng 5,6 có r=a			cái			0			991,165			46,010			1,037,175


			BB.31112			Gia công và lắp đặt côn, cút thông gió hộp ghép mí, nối bằng phương pháp  mặt bích, chu vi côn cút bằng 6,0 có r=a			cái			0			1,128,867			52,661			1,181,528


			BB.31113			Gia công và lắp đặt côn, cút thông gió hộp ghép mí, nối bằng phương pháp  mặt bích, chu vi côn cút bằng 6,4 có r=a			cái			0			1,276,788			59,855			1,336,643


			BB.31114			Gia công và lắp đặt côn, cút thông gió hộp ghép mí, nối bằng phương pháp  mặt bích, chu vi côn cút bằng 7,2 có r=a			cái			0			1,600,851			74,819			1,675,670


			BB.31115			Gia công và lắp đặt côn, cút thông gió hộp ghép mí, nối bằng phương pháp  mặt bích, chu vi côn cút bằng 8,0 có r=a			cái			0			1,965,786			91,446			2,057,232


			BB.31201			Gia công và lắp đặt côn, cút thông gió tròn ghép mí, nối bằng phương pháp  mặt bích, đường kính côn, cút d=109mm			cái			0			14,111			499			14,610


			BB.31202			Gia công và lắp đặt côn, cút thông gió tròn ghép mí, nối bằng phương pháp  mặt bích, đường kính côn, cút d=137mm			cái			0			21,410			831			22,241


			BB.31203			Gia công và lắp đặt côn, cút thông gió tròn ghép mí, nối bằng phương pháp  mặt bích, đường kính côn, cút d=164mm			cái			0			29,681			1,081			30,762


			BB.31204			Gia công và lắp đặt côn, cút thông gió tròn ghép mí, nối bằng phương pháp  mặt bích, đường kính côn, cút d=164mm			cái			0			38,926			1,413			40,339


			BB.31205			Gia công và lắp đặt côn, cút thông gió tròn ghép mí, nối bằng phương pháp  mặt bích, đường kính côn, cút d=219mm			cái			0			50,118			1,829			51,947


			BB.31206			Gia công và lắp đặt côn, cút thông gió tròn ghép mí, nối bằng phương pháp  mặt bích, đường kính côn, cút d=246mm			cái			0			62,769			2,328			65,097


			BB.31207			Gia công và lắp đặt côn, cút thông gió tròn ghép mí, nối bằng phương pháp  mặt bích, đường kính côn, cút d=273mm			cái			0			75,907			2,826			78,733


			BB.31208			Gia công và lắp đặt côn, cút thông gió tròn ghép mí, nối bằng phương pháp  mặt bích, đường kính côn, cút d=301mm			cái			0			91,477			3,437			94,914


			BB.31209			Gia công và lắp đặt côn, cút thông gió tròn ghép mí, nối bằng phương pháp  mặt bích, đường kính côn, cút d=328mm			cái			0			108,021			3,990			112,011


			BB.31210			Gia công và lắp đặt côn, cút thông gió tròn ghép mí, nối bằng phương pháp  mặt bích, đường kính côn, cút d=383mm			cái			0			145,001			5,432			150,433


			BB.31211			Gia công và lắp đặt côn, cút thông gió tròn ghép mí, nối bằng phương pháp  mặt bích, đường kính côn, cút d=437mm			cái			0			186,847			6,929			193,776


			BB.31212			Gia công và lắp đặt côn, cút thông gió tròn ghép mí, nối bằng phương pháp  mặt bích, đường kính côn, cút d=492mm			cái			0			235,019			8,758			243,777


			BB.31301			Gia công và lắp đặt tê thông gió hộp ghép mí, nối bằng phương pháp  mặt bích, có chu vi 0,8x0,56x0,8			cái			0			27,735			2,606			30,341


			BB.31302			Gia công và lắp đặt tê thông gió hộp ghép mí, nối bằng phương pháp  mặt bích, có chu vi 1,2x0,69x1,2			cái			0			45,739			4,489			50,228


			BB.31303			Gia công và lắp đặt tê thông gió hộp ghép mí, nối bằng phương pháp  mặt bích, có chu vi 1,2x1,1x1,2			cái			0			75,420			7,648			83,068


			BB.31304			Gia công và lắp đặt tê thông gió hộp ghép mí, nối bằng phương pháp  mặt bích, có chu vi 1,6x0,8x1,6			cái			0			67,148			6,817			73,965


			BB.31305			Gia công và lắp đặt tê thông gió hộp ghép mí, nối bằng phương pháp  mặt bích, có chu vi 1,6x1,13x1,6			cái			0			91,477			9,643			101,120


			BB.31306			Gia công và lắp đặt tê thông gió hộp ghép mí, nối bằng phương pháp  mặt bích, có chu vi 2x1,26x2			cái			0			121,645			13,081			134,726


			BB.31307			Gia công và lắp đặt tê thông gió hộp ghép mí, nối bằng phương pháp  mặt bích, có chu vi 2x1,79x2			cái			0			186,360			20,118			206,478


			BB.31308			Gia công và lắp đặt tê thông gió hộp ghép mí, nối bằng phương pháp  mặt bích, có chu vi 2,4x1,83x2,4			cái			0			211,663			23,223			234,886


			BB.31309			Gia công và lắp đặt tê thông gió hộp ghép mí, nối bằng phương pháp  mặt bích, có chu vi 2,4x2,19x2,4			cái			0			270,539			29,595			300,134


			BB.31310			Gia công và lắp đặt tê thông gió hộp ghép mí, nối bằng phương pháp  mặt bích, có chu vi 2,8x2,12x2,8			cái			0			278,811			31,037			309,848


			BB.31311			Gia công và lắp đặt tê thông gió hộp ghép mí, nối bằng phương pháp  mặt bích, có chu vi 2,8x2,48x2,8			cái			0			346,446			38,407			384,853


			BB.31312			Gia công và lắp đặt tê thông gió hộp ghép mí, nối bằng phương pháp  mặt bích, có chu vi 3,2x2,53x3,2			cái			0			380,993			42,730			423,723


			BB.31313			Gia công và lắp đặt tê thông gió hộp ghép mí, nối bằng phương pháp  mặt bích, có chu vi 3,2x2,99x3,2			cái			0			486,094			54,148			540,242


			BB.31314			Gia công và lắp đặt tê thông gió hộp ghép mí, nối bằng phương pháp  mặt bích, có chu vi 3,6x2,94x3,6			cái			0			498,745			56,309			555,054


			BB.31315			Gia công và lắp đặt tê thông gió hộp ghép mí, nối bằng phương pháp  mặt bích, có chu vi 3,6x3,29x3,6			cái			0			588,763			65,841			654,604


			BB.31316			Gia công và lắp đặt tê thông gió hộp ghép mí, nối bằng phương pháp  mặt bích, có chu vi 4x3,35x4			cái			0			631,582			71,660			703,242


			BB.31317			Gia công và lắp đặt tê thông gió hộp ghép mí, nối bằng phương pháp  mặt bích, có chu vi 4x3,79x4			cái			0			765,392			85,959			851,351


			BB.31318			Gia công và lắp đặt tê thông gió hộp ghép mí, nối bằng phương pháp  mặt bích, có chu vi 4,4x3,51x4,4			cái			0			709,435			81,137			790,572


			BB.31319			Gia công và lắp đặt tê thông gió hộp ghép mí, nối bằng phương pháp  mặt bích, có chu vi 4,4x3,98x4,4			cái			0			853,463			96,712			950,175


			BB.31320			Gia công và lắp đặt tê thông gió hộp ghép mí, nối bằng phương pháp  mặt bích, có chu vi 4,8x3,92x4,8			cái			0			867,574			99,426			967,000


			BB.31401			Gia công và lắp đặt tê thông gió tròn đều ghép mí, nối bằng phương pháp  mặt bích, đường kính d=109mm			cái			0			18,490			831			19,321


			BB.31402			Gia công và lắp đặt tê thông gió tròn đều ghép mí, nối bằng phương pháp  mặt bích, đường kính d=137mm			cái			0			37,953			1,663			39,616


			BB.31403			Gia công và lắp đặt tê thông gió tròn đều ghép mí, nối bằng phương pháp  mặt bích, đường kính d=164mm			cái			0			65,202			2,440			67,642


			BB.31404			Gia công và lắp đặt tê thông gió tròn đều ghép mí, nối bằng phương pháp  mặt bích, đường kính d=191mm			cái			0			98,776			3,658			102,434


			BB.31405			Gia công và lắp đặt tê thông gió tròn đều ghép mí, nối bằng phương pháp  mặt bích, đường kính d=219mm			cái			0			140,135			5,266			145,401


			BB.31406			Gia công và lắp đặt tê thông gió tròn đều ghép mí, nối bằng phương pháp  mặt bích, đường kính d=246mm			cái			0			149,526			2,993			152,519


			BB.31407			Gia công và lắp đặt tê thông gió tròn đều ghép mí, nối bằng phương pháp  mặt bích, đường kính d=273mm			cái			0			165,973			3,658			169,631


			BB.31408			Gia công và lắp đặt tê thông gió tròn đều ghép mí, nối bằng phương pháp  mặt bích, đường kính d=301mm			cái			0			182,954			4,435			187,389


			BB.31409			Gia công và lắp đặt tê thông gió tròn đều ghép mí, nối bằng phương pháp  mặt bích, đường kính d=328mm			cái			0			199,401			5,266			204,667


			BB.31410			Gia công và lắp đặt tê thông gió tròn đều ghép mí, nối bằng phương pháp  mặt bích, đường kính d=383mm			cái			0			232,829			6,983			239,812


			BB.31411			Gia công và lắp đặt tê thông gió tròn đều ghép mí, nối bằng phương pháp  mặt bích, đường kính d=437mm			cái			0			265,624			9,090			274,714


			BB.31412			Gia công và lắp đặt tê thông gió tròn đều ghép mí, nối bằng phương pháp  mặt bích, đường kính d=492mm			cái			0			305,573			11,306			316,879


			BB.31501			Gia công và lắp đặt bích vuông, chu vi bích d=0,8m			cái			0			10,705			8,425			19,130


			BB.31502			Gia công và lắp đặt bích vuông, chu vi bích d=1,2m			cái			0			15,571			12,636			28,207


			BB.31503			Gia công và lắp đặt bích vuông, chu vi bích d=1,6m			cái			0			20,923			16,905			37,828


			BB.31504			Gia công và lắp đặt bích vuông, chu vi bích d=2,0m			cái			0			41,359			33,531			74,890


			BB.31505			Gia công và lắp đặt bích vuông, chu vi bích d=2,4m			cái			0			50,118			40,182			90,300


			BB.31506			Gia công và lắp đặt bích vuông, chu vi bích d=2,8m			cái			0			58,390			46,887			105,277


			BB.31507			Gia công và lắp đặt bích vuông, chu vi bích d=3,2m			cái			0			110,940			89,396			200,336


			BB.31508			Gia công và lắp đặt bích vuông, chu vi bích d=3,6m			cái			0			125,051			100,536			225,587


			BB.31509			Gia công và lắp đặt bích vuông, chu vi bích d=4,0m			cái			0			138,676			111,675			250,351


			BB.31510			Gia công và lắp đặt bích vuông, chu vi bích d=4,4m			cái			0			152,786			122,870			275,656


			BB.31511			Gia công và lắp đặt bích vuông, chu vi bích d=4,8m			cái			0			166,411			134,009			300,420


			BB.31512			Gia công và lắp đặt bích vuông, chu vi bích d=5,6m			cái			0			194,146			156,401			350,547


			BB.31513			Gia công và lắp đặt bích vuông, chu vi bích d=6,4m			cái			0			221,881			178,680			400,561


			BB.31514			Gia công và lắp đặt bích vuông, chu vi bích d=7,2m			cái			0			249,616			201,014			450,630


			BB.31515			Gia công và lắp đặt bích vuông, chu vi bích d=8,0m			cái			0			277,351			223,405			500,756


			BB.31601			Gia công và lắp  đặt  bích tròn, đường kính bích d=109mm			cái			0			4,379			3,603			7,982


			BB.31602			Gia công và lắp  đặt  bích tròn, đường kính bích d=137mm			cái			0			5,839			4,489			10,328


			BB.31603			Gia công và lắp  đặt  bích tròn, đường kính bích d=164mm			cái			0			6,812			5,432			12,244


			BB.31604			Gia công và lắp  đặt  bích tròn, đường kính bích d=191mm			cái			0			7,785			6,318			14,103


			BB.31605			Gia công và lắp  đặt  bích tròn, đường kính bích d=219mm			cái			0			9,245			7,261			16,506


			BB.31606			Gia công và lắp  đặt  bích tròn, đường kính bích d=246mm			cái			0			10,218			8,147			18,365


			BB.31607			Gia công và lắp  đặt  bích tròn, đường kính bích d=273mm			cái			0			11,191			9,090			20,281


			BB.31608			Gia công và lắp  đặt  bích tròn, đường kính bích d=301mm			cái			0			12,165			9,976			22,141


			BB.31609			Gia công và lắp  đặt  bích tròn, đường kính bích d=328mm			cái			0			13,624			10,807			24,431


			BB.31610			Gia công và lắp  đặt  bích tròn, đường kính bích d=383mm			cái			0			15,571			12,636			28,207


			BB.31611			Gia công và lắp  đặt  bích tròn, đường kính bích d=437mm			cái			0			18,003			14,465			32,468


			BB.31612			Gia công và lắp  đặt  bích tròn, đường kính bích d=492mm			cái			0			20,436			16,294			36,730


			BB.31701			Gia công và lắp đặt côn, cút thông gió hộp ghép mí dán  keo, nối bằng phương pháp mặt bích chu vi bằng 0,8m có r=a			cái			0			34,061			1,663			35,724


			BB.31702			Gia công và lắp đặt côn, cút thông gió hộp ghép mí dán  keo, nối bằng phương pháp mặt bích chu vi bằng 1,2m có r=a			cái			0			67,148			2,494			69,642


			BB.31703			Gia công và lắp đặt côn, cút thông gió hộp ghép mí dán  keo, nối bằng phương pháp mặt bích chu vi bằng 1,6m có r=a			cái			0			109,967			4,157			114,124


			BB.31704			Gia công và lắp đặt côn, cút thông gió hộp ghép mí dán  keo, nối bằng phương pháp mặt bích chu vi bằng 2,0m có r=a			cái			0			163,005			6,651			169,656


			BB.31705			Gia công và lắp đặt côn, cút thông gió hộp ghép mí dán  keo, nối bằng phương pháp mặt bích chu vi bằng 2,4m có r=a			cái			0			227,233			9,145			236,378


			BB.31706			Gia công và lắp đặt côn, cút thông gió hộp ghép mí dán  keo, nối bằng phương pháp mặt bích chu vi bằng 2,8m có r=a			cái			0			301,680			12,470			314,150


			BB.31707			Gia công và lắp đặt côn, cút thông gió hộp ghép mí dán  keo, nối bằng phương pháp mặt bích chu vi bằng 3,2m có r=a			cái			0			386,345			15,795			402,140


			BB.31708			Gia công và lắp đặt côn, cút thông gió hộp ghép mí dán  keo, nối bằng phương pháp mặt bích chu vi bằng 3,6m có r=a			cái			0			480,742			19,952			500,694


			BB.31709			Gia công và lắp đặt côn, cút thông gió hộp ghép mí dán  keo, nối bằng phương pháp mặt bích chu vi bằng 4,0m có r=a			cái			0			586,816			24,576			611,392


			BB.31710			Gia công và lắp đặt côn, cút thông gió hộp ghép mí dán  keo, nối bằng phương pháp mặt bích chu vi bằng 4,4m có r=a			cái			0			702,623			29,661			732,284


			BB.31711			Gia công và lắp đặt côn, cút thông gió hộp ghép mí dán  keo, nối bằng phương pháp mặt bích chu vi bằng 4,8m có r=a			cái			0			745,442			34,084			779,526


			BB.31712			Gia công và lắp đặt côn, cút thông gió hộp ghép mí dán  keo, nối bằng phương pháp mặt bích chu vi bằng 5,6m có r=a			cái			0			800,912			45,723			846,635


			BB.31713			Gia công và lắp đặt côn, cút thông gió hộp ghép mí dán  keo, nối bằng phương pháp mặt bích chu vi bằng 6,4m có r=a			cái			0			1,149,790			59,855			1,209,645


			BB.31714			Gia công và lắp đặt côn, cút thông gió hộp ghép mí dán  keo, nối bằng phương pháp mặt bích chu vi bằng 7,2m có r=a			cái			0			1,443,199			74,819			1,518,018


			BB.31715			Gia công và lắp đặt côn, cút thông gió hộp ghép mí dán  keo, nối bằng phương pháp mặt bích chu vi bằng 8,0m có r=a			cái			0			1,769,694			91,446			1,861,140


			BB.31801			Gia công và lắp tê thông gió hộp ghép mí dán keo, nối bằng phương pháp mặt bích, chu vi tê bằng 0,8x0,57x0,8m			cái			0			27,735			2,606			30,341


			BB.31802			Gia công và lắp tê thông gió hộp ghép mí dán keo, nối bằng phương pháp mặt bích, chu vi tê bằng 1,2x0,69x1,2m			cái			0			45,739			4,489			50,228


			BB.31803			Gia công và lắp tê thông gió hộp ghép mí dán keo, nối bằng phương pháp mặt bích, chu vi tê bằng 1,2x1,1x1,2m			cái			0			75,420			7,648			83,068


			BB.31804			Gia công và lắp tê thông gió hộp ghép mí dán keo, nối bằng phương pháp mặt bích, chu vi tê bằng 1,6x0,8x1,6m			cái			0			67,148			6,817			73,965


			BB.31805			Gia công và lắp tê thông gió hộp ghép mí dán keo, nối bằng phương pháp mặt bích, chu vi tê bằng 1,6x1,13x1,6m			cái			0			91,477			9,643			101,120


			BB.31806			Gia công và lắp tê thông gió hộp ghép mí dán keo, nối bằng phương pháp mặt bích, chu vi tê bằng 2,0x1,26x2,0m			cái			0			121,645			13,081			134,726


			BB.31807			Gia công và lắp tê thông gió hộp ghép mí dán keo, nối bằng phương pháp mặt bích, chu vi tê bằng 2,0x1,79x2,0m			cái			0			184,901			20,118			205,019


			BB.31808			Gia công và lắp tê thông gió hộp ghép mí dán keo, nối bằng phương pháp mặt bích, chu vi tê bằng 2,4x1,83x2,4m			cái			0			211,663			23,223			234,886


			BB.31809			Gia công và lắp tê thông gió hộp ghép mí dán keo, nối bằng phương pháp mặt bích, chu vi tê bằng 2,4x2,3x2,4m			cái			0			290,975			31,757			322,732


			BB.31810			Gia công và lắp tê thông gió hộp ghép mí dán keo, nối bằng phương pháp mặt bích, chu vi tê bằng 2,8x2,12x2,8m			cái			0			278,811			31,037			309,848


			BB.31811			Gia công và lắp tê thông gió hộp ghép mí dán keo, nối bằng phương pháp mặt bích, chu vi tê bằng 2,8x2,48x2,8m			cái			0			346,446			38,407			384,853


			BB.31812			Gia công và lắp tê thông gió hộp ghép mí dán keo, nối bằng phương pháp mặt bích, chu vi tê bằng 3,2x2,53x3,2m			cái			0			380,993			42,730			423,723


			BB.31813			Gia công và lắp tê thông gió hộp ghép mí dán keo, nối bằng phương pháp mặt bích, chu vi tê bằng 3,2x3,0x3,2m			cái			0			486,094			54,148			540,242


			BB.31814			Gia công và lắp tê thông gió hộp ghép mí dán keo, nối bằng phương pháp mặt bích, chu vi tê bằng 3,6x2,94x3,6m			cái			0			498,745			56,309			555,054


			BB.31815			Gia công và lắp tê thông gió hộp ghép mí dán keo, nối bằng phương pháp mặt bích, chu vi tê bằng 3,6x2,29x3,6m			cái			0			588,763			65,841			654,604


			BB.31816			Gia công và lắp tê thông gió hộp ghép mí dán keo, nối bằng phương pháp mặt bích, chu vi tê bằng 4,0x3,35x4,0m			cái			0			631,582			71,660			703,242


			BB.31817			Gia công và lắp tê thông gió hộp ghép mí dán keo, nối bằng phương pháp mặt bích, chu vi tê bằng 4,0x3,49x4,0m			cái			0			765,392			85,959			851,351


			BB.31818			Gia công và lắp tê thông gió hộp ghép mí dán keo, nối bằng phương pháp mặt bích, chu vi tê bằng 4,4x3,51x4,4m			cái			0			709,435			81,137			790,572


			BB.31819			Gia công và lắp tê thông gió hộp ghép mí dán keo, nối bằng phương pháp mặt bích, chu vi tê bằng 4,4x3,98x4,4m			cái			0			853,463			96,712			950,175


			BB.31820			Gia công và lắp tê thông gió hộp ghép mí dán keo, nối bằng phương pháp mặt bích, chu vi tê bằng 4,8x3,92x4,8m			cái			0			867,574			99,426			967,000


			BB.31821			Gia công và lắp tê thông gió hộp ghép mí dán keo, nối bằng phương pháp mặt bích, chu vi tê bằng 4,8x4,38x4,8m			cái			0			1,025,226			116,497			1,141,723


			BB.31822			Gia công và lắp tê thông gió hộp ghép mí dán keo, nối bằng phương pháp mặt bích, chu vi tê bằng 5,6x4,96x5,6m			cái			0			1,189,690			151,467			1,341,157


			BB.31823			Gia công và lắp tê thông gió hộp ghép mí dán keo, nối bằng phương pháp mặt bích, chu vi tê bằng 6,4x5,77x6,4m			cái			0			1,408,651			202,290			1,610,941


			BB.31824			Gia công và lắp tê thông gió hộp ghép mí dán keo, nối bằng phương pháp mặt bích, chu vi tê bằng 7,2x6,79x7,2m			cái			0			1,906,910			273,339			2,180,249


			BB.31825			Gia công và lắp tê thông gió hộp ghép mí dán keo, nối bằng phương pháp mặt bích, chu vi tê bằng 8,0x7,59x8,0m			cái			0			2,369,648			340,289			2,709,937


			BB.31901			Gia công và lắp  đặt tê thông gió tròn đều ghép mí dán keo, nối bằng phương pháp  mặt bích, đường kính tê d=109mm			cái			0			14,597			831			15,428


			BB.31902			Gia công và lắp  đặt tê thông gió tròn đều ghép mí dán keo, nối bằng phương pháp  mặt bích, đường kính tê d=137mm			cái			0			22,383			831			23,214


			BB.31903			Gia công và lắp  đặt tê thông gió tròn đều ghép mí dán keo, nối bằng phương pháp  mặt bích, đường kính tê d=164mm			cái			0			30,655			1,663			32,318


			BB.31904			Gia công và lắp  đặt tê thông gió tròn đều ghép mí dán keo, nối bằng phương pháp  mặt bích, đường kính tê d=191mm			cái			0			40,386			1,663			42,049


			BB.31905			Gia công và lắp  đặt tê thông gió tròn đều ghép mí dán keo, nối bằng phương pháp  mặt bích, đường kính tê d=219mm			cái			0			52,064			2,494			54,558


			BB.31906			Gia công và lắp  đặt tê thông gió tròn đều ghép mí dán keo, nối bằng phương pháp  mặt bích, đường kính tê d=246mm			cái			0			65,202			3,325			68,527


			BB.31907			Gia công và lắp  đặt tê thông gió tròn đều ghép mí dán keo, nối bằng phương pháp  mặt bích, đường kính tê d=273mm			cái			0			78,826			3,325			82,151


			BB.31908			Gia công và lắp  đặt tê thông gió tròn đều ghép mí dán keo, nối bằng phương pháp  mặt bích, đường kính tê d=301mm			cái			0			95,370			4,157			99,527


			BB.31909			Gia công và lắp  đặt tê thông gió tròn đều ghép mí dán keo, nối bằng phương pháp  mặt bích, đường kính tê d=328mm			cái			0			111,914			4,988			116,902


			BB.31910			Gia công và lắp  đặt tê thông gió tròn đều ghép mí dán keo, nối bằng phương pháp  mặt bích, đường kính tê d=383mm			cái			0			150,840			6,651			157,491


			BB.31911			Gia công và lắp  đặt tê thông gió tròn đều ghép mí dán keo, nối bằng phương pháp  mặt bích, đường kính tê d=437mm			cái			0			194,146			9,145			203,291


			BB.31912			Gia công và lắp  đặt tê thông gió tròn đều ghép mí dán keo, nối bằng phương pháp  mặt bích, đường kính tê d=492mm			cái			0			244,264			11,639			255,903


			BB.32101			Gia công, lắp đặt thanh tăng cường			tấn			8,458,840			2,602,782			58,620			11,120,242


			BB.32201			Gia công  và lắp đặt giá đỡ ống điều hoà không khí			tấn			8,489,560			2,955,855			293,100			11,738,515


			BB.32301			Lắp đặt cửa lưới quy cách 250x200mm			cái			13,800			9,053			517			23,370


			BB.32302			Lắp đặt cửa lưới quy cách 500x300mm			cái			41,000			15,843			931			57,774


			BB.32303			Lắp đặt cửa lưới quy cách 500x400mm			cái			54,600			18,559			1,086			74,245


			BB.32304			Lắp đặt cửa lưới quy cách 500x500mm			cái			68,200			21,275			1,293			90,768


			BB.32305			Lắp đặt cửa lưới quy cách 600x600mm			cái			98,000			26,275			1,448			125,723


			BB.32306			Lắp đặt cửa lưới quy cách 1000x400mm			cái			108,900			30,168			1,655			140,723


			BB.32307			Lắp đặt cửa lưới quy cách 1000x600mm			cái			163,100			35,520			2,017			200,637


			BB.32308			Lắp đặt cửa lưới quy cách 1300x1200mm			cái			422,900			55,470			3,154			481,524


			BB.32309			Lắp đặt cửa lưới quy cách 1250x300mm			cái			102,250			33,574			1,862			137,686


			BB.32310			Lắp đặt cửa lưới quy cách 1500x200mm			cái			82,100			36,494			2,017			120,611


			BB.32311			Lắp đặt cửa lưới quy cách 1500x500mm			cái			203,800			43,306			2,379			249,485


			BB.32312			Lắp đặt cửa lưới quy cách 1600x1500mm			cái			650,100			70,068			3,930			724,098


			BB.32313			Lắp đặt cửa lưới quy cách 2000x200mm			cái			109,500			48,658			2,793			160,951


			BB.32314			Lắp đặt cửa lưới quy cách 3000x250mm			cái			204,700			72,014			4,085			280,799


			BB.32401			Lắp đặt cửa gió đơn, quy cách cửa 150x150mm			cái			58,642			4,074			3,723			66,439


			BB.32402			Lắp đặt cửa gió đơn, quy cách cửa 200x200mm			cái			59,005			4,527			4,964			68,496


			BB.32403			Lắp đặt cửa gió đơn, quy cách cửa 100x200mm			cái			58,642			4,074			3,723			66,439


			BB.32404			Lắp đặt cửa gió đơn, quy cách cửa 200x300mm			cái			78,805			4,979			7,447			91,231


			BB.32405			Lắp đặt cửa gió đơn, quy cách cửa 200x400mm			cái			88,115			6,790			9,308			104,213


			BB.32406			Lắp đặt cửa gió đơn, quy cách cửa 200x600mm			cái			123,925			8,600			12,928			145,453


			BB.32501			Lắp đặt cửa gió kép, quy cách cửa 200x450mm			cái			145,350			9,506			1,448			156,304


			BB.32502			Lắp đặt cửa gió kép, quy cách cửa 200x750mm			cái			231,415			10,864			2,275			244,554


			BB.32503			Lắp đặt cửa gió kép, quy cách cửa 200x950mm			cái			289,125			13,127			2,948			305,200


			BB.32504			Lắp đặt cửa gió kép, quy cách cửa 200x1200mm			cái			360,055			16,296			3,723			380,074


			BB.32505			Lắp đặt cửa gió kép, quy cách cửa 200x400mm			cái			131,215			7,695			1,448			140,358


			BB.32506			Lắp đặt cửa gió kép, quy cách cửa 200x850mm			cái			259,770			11,316			2,379			273,465


			BB.32601			Lắp đặt cửa phân phối khí			cái			317,040			56,582			0			373,622


			BB.33101			Lắp đặt BU, đường kính 50mm			Cái			103,640			7,243			0			110,883


			BB.33102			Lắp đặt BU, đường kính 60mm			Cái			123,317			8,148			0			131,465


			BB.33103			Lắp đặt BU, đường kính 70mm			Cái			143,079			9,506			0			152,585


			BB.33104			Lắp đặt BU, đường kính 80mm			Cái			184,118			10,411			0			194,529


			BB.33105			Lắp đặt BU, đường kính 90mm			Cái			184,798			11,316			0			196,114


			BB.33106			Lắp đặt BU, đường kính 100mm			Cái			240,799			12,222			0			253,021


			BB.33107			Lắp đặt BU, đường kính 110mm			Cái			241,479			13,127			0			254,606


			BB.33108			Lắp đặt BU, đường kính 125mm			Cái			242,414			14,485			0			256,899


			BB.33109			Lắp đặt BU, đường kính 150mm			Cái			399,045			15,390			0			414,435


			BB.33110			Lắp đặt BU, đường kính 160mm			Cái			399,640			15,843			0			415,483


			BB.33111			Lắp đặt BU, đường kính 170mm			Cái			400,490			16,748			0			417,238


			BB.33112			Lắp đặt BU, đường kính 180mm			Cái			401,340			17,654			0			418,994


			BB.33113			Lắp đặt BU, đường kính 200mm			Cái			621,812			19,464			0			641,276


			BB.33114			Lắp đặt BU, đường kính 250mm			Cái			836,634			24,896			0			861,530


			BB.33115			Lắp đặt BU, đường kính 300mm			cái			1,060,816			15,617			9,400			1,085,833


			BB.33116			Lắp đặt BU, đường kính 350mm			cái			1,333,113			18,242			11,750			1,363,105


			BB.33117			Lắp đặt BU, đường kính 400mm			cái			1,864,566			20,822			12,925			1,898,313


			BB.33118			Lắp đặt BU, đường kính 500mm			cái			2,589,859			25,349			12,925			2,628,133


			BB.33119			Lắp đặt BU, đường kính 600mm			cái			3,474,847			33,087			16,450			3,524,384


			BB.33201			Lắp đặt BE, đường kính 50mm			cái			118,014			4,979			0			122,993


			BB.33202			Lắp đặt BE, đường kính 60mm			cái			141,614			5,885			0			147,499


			BB.33203			Lắp đặt BE, đường kính 70mm			cái			165,214			6,790			0			172,004


			BB.33204			Lắp đặt BE, đường kính 80mm			cái			216,097			7,243			0			223,340


			BB.33205			Lắp đặt BE, đường kính 90mm			cái			216,104			8,148			0			224,252


			BB.33206			Lắp đặt BE, đường kính 100mm			cái			259,123			8,600			0			267,723


			BB.33207			Lắp đặt BE, đường kính 110mm			cái			260,131			9,053			0			269,184


			BB.33208			Lắp đặt BE, đường kính 125mm			cái			260,146			9,958			0			270,104


			BB.33209			Lắp đặt BE, đường kính 150mm			cái			418,184			10,864			0			429,048


			BB.33210			Lắp đặt BE, đường kính 160mm			cái			418,192			11,316			0			429,508


			BB.33211			Lắp đặt BE, đường kính 170mm			cái			421,200			11,769			0			432,969


			BB.33212			Lắp đặt BE, đường kính 180mm			cái			422,215			12,222			0			434,437


			BB.33213			Lắp đặt BE, đường kính 200mm			cái			577,881			13,580			0			591,461


			BB.33214			Lắp đặt BE, đường kính 240mm			cái			964,420			17,654			0			982,074


			BB.33215			Lắp đặt BE, đường kính 300mm			cái			1,210,643			10,864			9,400			1,230,907


			BB.33216			Lắp đặt BE, đường kính 350mm			cái			1,552,030			12,674			11,750			1,576,454


			BB.33217			Lắp đặt BE, đường kính 400mm			cái			1,917,385			15,843			12,925			1,946,153


			BB.33218			Lắp đặt BE, đường kính 500mm			cái			2,760,999			19,464			12,925			2,793,388


			BB.33219			Lắp đặt BE, đường kính 600mm			cái			3,675,165			25,302			16,450			3,716,917


			BB.33301			Lắp đặt mối nối mềm, đường kính mối nối d=<50mm			mối			208,301			11,769			0			220,070


			BB.33302			Lắp đặt mối nối mềm, đường kính mối nối d=75mm			mối			267,307			17,201			0			284,508


			BB.33303			Lắp đặt mối nối mềm, đường kính mối nối d=100mm			mối			306,591			20,822			0			327,413


			BB.33304			Lắp đặt mối nối mềm, đường kính mối nối d=150mm			mối			536,614			24,896			0			561,510


			BB.33305			Lắp đặt mối nối mềm, đường kính mối nối d=200mm			mối			766,637			31,686			0			798,323


			BB.33306			Lắp đặt mối nối mềm, đường kính mối nối d=250mm			mối			1,005,901			36,213			0			1,042,114


			BB.33307			Lắp đặt mối nối mềm, đường kính mối nối d=300mm			mối			1,225,923			33,044			16,450			1,275,417


			BB.33308			Lắp đặt mối nối mềm, đường kính mối nối d=350mm			mối			1,602,560			39,834			16,450			1,658,844


			BB.33309			Lắp đặt mối nối mềm, đường kính mối nối d=400mm			mối			1,874,587			44,813			21,150			1,940,550


			BB.33310			Lắp đặt mối nối mềm, đường kính mối nối d=500mm			mối			3,171,317			52,961			21,150			3,245,428


			BB.33311			Lắp đặt mối nối mềm, đường kính mối nối d=600mm			mối			3,737,774			68,121			25,850			3,831,745


			BB.33501			Lắp  đai  khởi thủy, đường kính ống d=60mm			cái			110,351			5,432			0			115,783


			BB.33502			Lắp  đai  khởi thủy, đường kính ống d=80mm			cái			129,793			7,695			0			137,488


			BB.33503			Lắp  đai  khởi thủy, đường kính ống d=100mm			cái			150,045			9,053			0			159,098


			BB.33504			Lắp  đai  khởi thủy, đường kính ống d=125mm			cái			150,045			10,411			0			160,456


			BB.33505			Lắp  đai  khởi thủy, đường kính ống d=150mm			cái			218,902			11,316			0			230,218


			BB.33506			Lắp  đai  khởi thủy, đường kính ống d=200mm			cái			283,708			14,938			0			298,646


			BB.33507			Lắp  đai  khởi thủy, đường kính ống d=250mm			cái			401,170			21,728			0			422,898


			BB.33508			Lắp  đai  khởi thủy, đường kính ống d=300mm			cái			420,515			24,896			0			445,411


			BB.33509			Lắp  đai  khởi thủy, đường kính ống d=350mm			cái			495,071			27,159			0			522,230


			BB.33510			Lắp  đai  khởi thủy, đường kính ống d=400mm			cái			548,618			33,497			0			582,115


			BB.33511			Lắp  đai  khởi thủy, đường kính ống d=450mm			cái			616,160			35,307			0			651,467


			BB.33512			Lắp  đai  khởi thủy, đường kính ống d=500mm			cái			656,685			41,645			0			698,330


			BB.33513			Lắp  đai  khởi thủy, đường kính ống d=600mm			cái			734,493			53,524			0			788,017


			BB.34101			Lắp đặt trụ cứu hoả, đường kính trụ d=100mm			cái			0			20,370			0			20,370


			BB.34102			Lắp đặt trụ cứu hoả, đường kính trụ d=150mm			cái			0			23,086			0			23,086


			BB.34201			Lắp đặt họng cứu  hoả, đường kính họng d=80mm			cái			153,854			15,843			0			169,697


			BB.34202			Lắp đặt họng cứu  hoả, đường kính họng d=100mm			cái			245,180			18,559			0			263,739


			BB.35101			Lắp đặt đồng hồ đo lưu  lượng, quy cách <=50mm			cái			0			32,114			0			32,114


			BB.35102			Lắp đặt đồng hồ đo lưu  lượng, quy cách <=100mm			cái			0			40,873			0			40,873


			BB.35103			Lắp đặt đồng hồ đo lưu  lượng, quy cách <=200mm			cái			0			48,171			0			48,171


			BB.35104			Lắp đặt đồng hồ đo lưu  lượng, quy cách <300mm			cái			0			51,578			0			51,578


			BB.35105			Lắp đặt đồng hồ đo lưu  lượng, quy cách <400mm			cái			0			66,175			0			66,175


			BB.35106			Lắp đặt đồng hồ đo lưu  lượng, quy cách <500mm			cái			0			78,826			0			78,826


			BB.35107			Lắp đặt đồng hồ đo lưu  lượng, quy cách <600mm			cái			0			89,044			0			89,044


			BB.35201			Lắp đặt đồng hồ đo áp lực			cái			115,012			41,359			0			156,371


			BB.36101			Lắp đặt van  mặt bích, đường kính van d=40mm			cái			0			17,030			0			17,030


			BB.36102			Lắp đặt van  mặt bích, đường kính van d=50mm			cái			0			19,950			0			19,950


			BB.36103			Lắp đặt van  mặt bích, đường kính van d=75mm			cái			0			24,329			0			24,329


			BB.36104			Lắp đặt van  mặt bích, đường kính van d=100mm			cái			0			29,195			0			29,195


			BB.36105			Lắp đặt van  mặt bích, đường kính van d=150mm			cái			0			36,980			0			36,980


			BB.36106			Lắp đặt van  mặt bích, đường kính van d=200mm			cái			0			46,712			0			46,712


			BB.36107			Lắp đặt van  mặt bích, đường kính van d=250mm			cái			0			53,037			0			53,037


			BB.36108			Lắp đặt van  mặt bích, đường kính van d=300mm			cái			0			39,413			16,450			55,863


			BB.36109			Lắp đặt van  mặt bích, đường kính van d=350mm			cái			0			47,685			16,450			64,135


			BB.36110			Lắp đặt van  mặt bích, đường kính van d=400mm			cái			0			53,524			21,150			74,674


			BB.36111			Lắp đặt van  mặt bích, đường kính van d=500mm			cái			0			63,256			21,150			84,406


			BB.36112			Lắp đặt van  mặt bích, đường kính van d=600mm			cái			0			81,730			25,850			107,580


			BB.36201			Lắp đặt van xả khí, đường kính van d=25mm			cái			0			6,812			0			6,812


			BB.36202			Lắp đặt van xả khí, đường kính van d=32mm			cái			0			8,758			0			8,758


			BB.36203			Lắp đặt van xả khí, đường kính van d=40mm			cái			0			11,191			0			11,191


			BB.36204			Lắp đặt van xả khí, đường kính van d=50mm			cái			0			12,651			0			12,651


			BB.36205			Lắp đặt van xả khí, đường kính van d=76mm			cái			0			16,057			0			16,057


			BB.36206			Lắp đặt van xả khí, đường kính van d=89mm			cái			0			17,030			0			17,030


			BB.36207			Lắp đặt van xả khí, đường kính van d=100mm			cái			0			18,490			0			18,490


			BB.36208			Lắp đặt van xả khí, đường kính van d=150mm			Cái			0			27,735			0			27,735


			BB.36209			Lắp đặt van xả khí, đường kính van d=200mm			Cái			0			36,980			0			36,980


			BB.36301			Lắp đặt van  phao điều chỉnh tốc độ lọc, đường kính van d=250mm			cái			0			70,554			0			70,554


			BB.36302			Lắp đặt van  phao điều chỉnh tốc độ lọc, đường kính van d=300mm			cái			0			82,719			0			82,719


			BB.36303			Lắp đặt van  phao điều chỉnh tốc độ lọc, đường kính van d=350mm			cái			0			97,316			0			97,316


			BB.36304			Lắp đặt van  phao điều chỉnh tốc độ lọc, đường kính van d=400mm			cái			0			99,749			0			99,749


			BB.36305			Lắp đặt van  phao điều chỉnh tốc độ lọc, đường kính van d=500mm			cái			0			118,239			0			118,239


			BB.36401			Lắp đặt van  đáy, đường kính van d=400mm			cái			0			94,883			30,214			125,097


			BB.36402			Lắp đặt van  đáy, đường kính van d=500mm			cái			0			113,860			30,214			144,074


			BB.36403			Lắp đặt van  đáy, đường kính van d=600mm			cái			0			126,998			30,214			157,212


			BB.36404			Lắp đặt van  đáy, đường kính van d=700mm			cái			0			145,001			30,214			175,215


			BB.36405			Lắp đặt van  đáy, đường kính van d=800mm			cái			0			166,411			30,214			196,625


			BB.36501			Lắp đặt van điện, đường kính van d=400mm			cái			65,507			138,591			30,214			234,312


			BB.36502			Lắp đặt van điện, đường kính van d=500mm			cái			89,959			168,127			30,214			288,300


			BB.36503			Lắp đặt van điện, đường kính van d=600mm			cái			107,811			185,167			30,214			323,192


			BB.36504			Lắp đặt van điện, đường kính van d=700mm			cái			138,214			211,295			30,214			379,723


			BB.36505			Lắp đặt van điện, đường kính van d=800mm			cái			162,866			243,102			30,214			436,182


			BB.36506			Lắp đặt van điện, đường kính van d=900mm			cái			200,070			243,102			30,214			473,386


			BB.36507			Lắp đặt van điện, đường kính van d=1000mm			cái			229,823			243,102			30,214			503,139


			BB.36508			Lắp đặt van điện, đường kính van d=1200mm			cái			310,381			282,862			30,214			623,457


			BB.36509			Lắp đặt van điện, đường kính van d=1400mm			cái			403,690			339,094			30,214			772,998


			BB.36510			Lắp đặt van điện, đường kính van d=1500mm			cái			450,445			342,502			30,214			823,161


			BB.36511			Lắp đặt van điện, đường kính van d=1800mm			cái			628,563			376,581			30,214			1,035,358


			BB.36512			Lắp đặt van điện, đường kính van d=2000mm			cái			760,976			410,661			30,214			1,201,851


			BB.36513			Lắp đặt van điện, đường kính van d=2500mm			cái			1,141,414			445,877			30,214			1,617,505


			BB.36601			Lắp đặt van  ren, đường kính van d=<25mm			cái			63,198			4,866			0			68,064


			BB.36602			Lắp đặt van  ren, đường kính van d=32mm			cái			84,998			6,812			0			91,810


			BB.36603			Lắp đặt van  ren, đường kính van d=40mm			cái			129,250			8,272			0			137,522


			BB.36604			Lắp đặt van  ren, đường kính van d=50mm			cái			157,550			10,218			0			167,768


			BB.36605			Lắp đặt van  ren, đường kính van d=67mm			cái			422,072			12,165			0			434,237


			BB.36606			Lắp đặt van  ren, đường kính van d=76mm			cái			422,402			15,084			0			437,486


			BB.36607			Lắp đặt van  ren, đường kính van d=89mm			cái			506,806			16,544			0			523,350


			BB.36608			Lắp đặt van  ren, đường kính van d=100mm			cái			779,180			18,003			0			797,183


			BB.36609			Lắp đặt van  ren, đường kính van d=110mm			cái			0			19,950			0			19,950


			BB.36610			Lắp đặt van  ren, đường kính van d=150mm			cái			0			22,869			0			22,869


			BB.36611			Lắp đặt van  ren, đường kính van d=200mm			cái			0			30,655			0			30,655


			BB.36612			Lắp đặt van  ren, đường kính van d=250mm			cái			0			38,440			0			38,440


			BB.37101			Lắp bích thép, đường kính ống d=40mm			bích			0			12,674			4,924			17,598


			BB.37102			Lắp bích thép, đường kính ống d=50mm			bích			0			13,580			4,924			18,504


			BB.37103			Lắp bích thép, đường kính ống d=75mm			bích			0			17,201			7,386			24,587


			BB.37104			Lắp bích thép, đường kính ống d=100mm			bích			0			20,370			11,079			31,449


			BB.37105			Lắp bích thép, đường kính ống d=150mm			bích			0			24,444			16,003			40,447


			BB.37106			Lắp bích thép, đường kính ống d=200mm			bích			0			31,233			20,927			52,160


			BB.37107			Lắp bích thép, đường kính ống d=250mm			bích			0			36,665			39,393			76,058


			BB.37108			Lắp bích thép, đường kính ống d=300mm			bích			0			37,571			68,545			106,116


			BB.37109			Lắp bích thép, đường kính ống d=350mm			bích			0			41,645			89,472			131,117


			BB.37110			Lắp bích thép, đường kính ống d=400mm			bích			0			49,340			108,777			158,117


			BB.37111			Lắp bích thép, đường kính ống d=500mm			bích			0			55,677			130,935			186,612


			BB.37112			Lắp bích thép, đường kính ống d=600mm			bích			0			68,608			154,324			222,932


			BB.37113			Lắp bích thép, đường kính ống d=700mm			bích			0			77,366			177,714			255,080


			BB.37114			Lắp bích thép, đường kính ống d=800mm			bích			0			90,017			199,872			289,889


			BB.37115			Lắp bích thép, đường kính ống d=1000mm			bích			0			110,940			246,651			357,591


			BB.37116			Lắp bích thép, đường kính ống d=1200mm			bích			0			126,511			293,374			419,885


			BB.38101			Lắp nút bịt nhựa nối măng sông, đường kính nút bịt d=15mm			cái			786			1,267			0			2,053


			BB.38102			Lắp nút bịt nhựa nối măng sông, đường kính nút bịt d=20mm			cái			865			1,403			0			2,268


			BB.38103			Lắp nút bịt nhựa nối măng sông, đường kính nút bịt d=25mm			cái			1,129			1,630			0			2,759


			BB.38104			Lắp nút bịt nhựa nối măng sông, đường kính nút bịt d=32mm			cái			1,887			1,811			0			3,698


			BB.38105			Lắp nút bịt nhựa nối măng sông, đường kính nút bịt d=40mm			cái			2,382			2,263			0			4,645


			BB.38106			Lắp nút bịt nhựa nối măng sông, đường kính nút bịt d=50mm			cái			3,354			2,490			0			5,844


			BB.38107			Lắp nút bịt nhựa nối măng sông, đường kính nút bịt d=67mm			cái			5,494			2,716			0			8,210


			BB.38108			Lắp nút bịt nhựa nối măng sông, đường kính nút bịt d=76mm			cái			6,904			3,169			0			10,073


			BB.38109			Lắp nút bịt nhựa nối măng sông, đường kính nút bịt d=89mm			cái			9,207			3,621			0			12,828


			BB.38110			Lắp nút bịt nhựa nối măng sông, đường kính nút bịt d=100mm			cái			11,512			4,527			0			16,039


			BB.38111			Lắp nút bịt nhựa nối măng sông, đường kính nút bịt d=110mm			cái			14,876			4,979			0			19,855


			BB.38112			Lắp nút bịt nhựa nối măng sông, đường kính nút bịt d=150mm			cái			20,176			6,337			0			26,513


			BB.38113			Lắp nút bịt nhựa nối măng sông, đường kính nút bịt d=200mm			cái			26,913			8,600			0			35,513


			BB.38114			Lắp nút bịt nhựa nối măng sông, đường kính nút bịt d=250mm			cái			33,586			10,864			0			44,450


			BB.38201			Lắp đặt nút bịt đầu ống thép tráng kẽm, đường kính nút bịt d=15mm			cái			3,190			1,811			0			5,001


			BB.38202			Lắp đặt nút bịt đầu ống thép tráng kẽm, đường kính nút bịt d=20mm			cái			4,100			2,263			0			6,363


			BB.38203			Lắp đặt nút bịt đầu ống thép tráng kẽm, đường kính nút bịt d=25mm			cái			6,491			3,621			0			10,112


			BB.38204			Lắp đặt nút bịt đầu ống thép tráng kẽm, đường kính nút bịt d=30mm			cái			9,871			4,074			0			13,945


			BB.38205			Lắp đặt nút bịt đầu ống thép tráng kẽm, đường kính nút bịt d=40mm			cái			12,241			4,979			0			17,220


			BB.38206			Lắp đặt nút bịt đầu ống thép tráng kẽm, đường kính nút bịt d=50mm			cái			18,152			5,432			0			23,584


			BB.38207			Lắp đặt nút bịt đầu ống thép tráng kẽm, đường kính nút bịt d=67mm			cái			43,654			5,885			0			49,539


			BB.38208			Lắp đặt nút bịt đầu ống thép tráng kẽm, đường kính nút bịt d=76mm			cái			49,505			6,337			0			55,842


			BB.38209			Lắp đặt nút bịt đầu ống thép tráng kẽm, đường kính nút bịt d=89mm			cái			55,106			6,790			0			61,896


			BB.38210			Lắp đặt nút bịt đầu ống thép tráng kẽm, đường kính nút bịt d=100mm			cái			81,908			7,695			0			89,603


			BB.38211			Lắp đặt nút bịt đầu ống thép tráng kẽm, đường kính nút bịt d=110mm			cái			0			8,600			0			8,600


			BB.38212			Lắp đặt nút bịt đầu ống thép tráng kẽm, đường kính nút bịt d=150mm			cái			0			10,864			0			10,864


			BB.38213			Lắp đặt nút bịt đầu ống thép tráng kẽm, đường kính nút bịt d=200mm			cái			0			12,222			0			12,222


			BB.38214			Lắp đặt nút bịt đầu ống thép tráng kẽm, đường kính nút bịt d=250mm			cái			0			15,390			0			15,390


			BB.39101			Cắt ống HDPE bằng thủ công, đường kính ống d=100mm			10mối			630			7,243			0			7,873


			BB.39102			Cắt ống HDPE bằng thủ công, đường kính ống d=150mm			10mối			735			8,600			0			9,335


			BB.39103			Cắt ống HDPE bằng thủ công, đường kính ống d=200mm			10mối			840			9,506			0			10,346


			BB.39104			Cắt ống HDPE bằng thủ công, đường kính ống d=250mm			10mối			1,050			10,411			0			11,461


			BB.39105			Cắt ống HDPE bằng thủ công, đường kính ống d=300mm			10mối			1,260			12,222			0			13,482


			BB.39106			Cắt ống HDPE bằng thủ công, đường kính ống d=350mm			10mối			1,260			13,127			0			14,387


			BB.39107			Cắt ống HDPE bằng thủ công, đường kính ống d=400mm			10mối			1,470			14,032			0			15,502


			BB.39108			Cắt ống HDPE bằng thủ công, đường kính ống d=500mm			10mối			1,890			19,464			0			21,354


			BB.39109			Cắt ống HDPE bằng thủ công, đường kính ống d=600mm			10mối			2,310			29,195			0			31,505


			BB.39110			Cắt ống HDPE bằng thủ công, đường kính ống d=700mm			10mối			2,940			33,087			0			36,027


			BB.39111			Cắt ống HDPE bằng thủ công, đường kính ống d=800mm			10mối			3,570			38,926			0			42,496


			BB.39112			Cắt ống HDPE bằng thủ công, đường kính ống d=1000mm			10mối			4,200			62,282			0			66,482


			BB.39201			Cắt ống thép Bằng ô xy - axetylen, đường kính ống d=100mm			10mối			8,142			80,286			4,107			92,535


			BB.39202			Cắt ống thép Bằng ô xy - axetylen, đường kính ống d=125mm			10mối			10,649			85,638			5,055			101,342


			BB.39203			Cắt ống thép Bằng ô xy - axetylen, đường kính ống d=150mm			10mối			13,156			94,883			6,319			114,358


			BB.39204			Cắt ống thép Bằng ô xy - axetylen, đường kính ống d=200mm			10mối			16,283			102,182			7,962			126,427


			BB.39205			Cắt ống thép Bằng ô xy - axetylen, đường kính ống d=250mm			10mối			21,298			107,048			9,921			138,267


			BB.39206			Cắt ống thép Bằng ô xy - axetylen, đường kính ống d=300mm			10mối			26,622			124,078			12,006			162,706


			BB.39207			Cắt ống thép Bằng ô xy - axetylen, đường kính ống d=350mm			10mối			29,749			134,783			13,902			178,434


			BB.39208			Cắt ống thép Bằng ô xy - axetylen, đường kính ống d=400mm			10mối			34,764			145,974			15,861			196,599


			BB.39209			Cắt ống thép Bằng ô xy - axetylen, đường kính ống d=500mm			10mối			42,905			167,870			19,842			230,617


			BB.39210			Cắt ống thép Bằng ô xy - axetylen, đường kính ống d=600mm			10mối			51,047			189,767			23,381			264,195


			BB.39211			Cắt ống thép Bằng ô xy - axetylen, đường kính ống d=700mm			10mối			59,189			211,663			27,173			298,025


			BB.39212			Cắt ống thép Bằng ô xy - axetylen, đường kính ống d=800mm			10mối			69,527			233,559			30,964			334,050


			BB.39213			Cắt ống thép Bằng ô xy - axetylen, đường kính ống d=900mm			10mối			77,669			255,455			34,756			367,880


			BB.39214			Cắt ống thép Bằng ô xy - axetylen, đường kính ống d=1000mm			10mối			85,811			277,351			38,547			401,709


			BB.39215			Cắt ống thép Bằng ô xy - axetylen, đường kính ống d=1100mm			10mối			93,952			299,247			42,339			435,538


			BB.39216			Cắt ống thép Bằng ô xy - axetylen, đường kính ống d=1200mm			10mối			102,094			321,143			46,762			469,999


			BB.39301			Cắt ống thép Bằng ô xy - Đất đèn, đường kính ống d=100mm			10mối			5,286			80,286			4,107			89,679


			BB.39302			Cắt ống thép Bằng ô xy - Đất đèn, đường kính ống d=125mm			10mối			6,569			85,638			5,055			97,262


			BB.39303			Cắt ống thép Bằng ô xy - Đất đèn, đường kính ống d=150mm			10mối			7,903			94,883			6,319			109,105


			BB.39304			Cắt ống thép Bằng ô xy - Đất đèn, đường kính ống d=200mm			10mối			10,520			102,182			7,962			120,664


			BB.39305			Cắt ống thép Bằng ô xy - Đất đèn, đường kính ống d=250mm			10mối			13,189			107,048			9,921			130,158


			BB.39306			Cắt ống thép Bằng ô xy - Đất đèn, đường kính ống d=300mm			10mối			16,473			124,078			12,006			152,557


			BB.39307			Cắt ống thép Bằng ô xy - Đất đèn, đường kính ống d=350mm			10mối			19,090			134,783			13,902			167,775


			BB.39308			Cắt ống thép Bằng ô xy - Đất đèn, đường kính ống d=400mm			10mối			21,708			145,974			15,861			183,543


			BB.39309			Cắt ống thép Bằng ô xy - Đất đèn, đường kính ống d=500mm			10mối			26,993			167,870			19,842			214,705


			BB.39310			Cắt ống thép Bằng ô xy - Đất đèn, đường kính ống d=600mm			10mối			32,279			189,767			23,381			245,427


			BB.39311			Cắt ống thép Bằng ô xy - Đất đèn, đường kính ống d=700mm			10mối			37,514			211,663			27,173			276,350


			BB.39312			Cắt ống thép Bằng ô xy - Đất đèn, đường kính ống d=800mm			10mối			43,466			233,559			30,964			307,989


			BB.39313			Cắt ống thép Bằng ô xy - Đất đèn, đường kính ống d=900mm			10mối			48,701			255,455			34,756			338,912


			BB.39314			Cắt ống thép Bằng ô xy - Đất đèn, đường kính ống d=1000mm			10mối			53,987			277,351			38,547			369,885


			BB.39315			Cắt ống thép Bằng ô xy - Đất đèn, đường kính ống d=1100mm			10mối			59,272			299,247			42,339			400,858


			BB.39316			Cắt ống thép Bằng ô xy - Đất đèn, đường kính ống d=1200mm			10mối			64,507			321,143			46,762			432,412


			BB.39401			Cắt ống thép bằng máy cắt cầm tay, đường kính ống d=100mm			mối			1,224			3,621			1,799			6,644


			BB.39402			Cắt ống thép bằng máy cắt cầm tay, đường kính ống d=150mm			mối			1,714			4,074			2,998			8,786


			BB.39403			Cắt ống thép bằng máy cắt cầm tay, đường kính ống d=200mm			mối			2,326			4,527			3,478			10,331


			BB.39404			Cắt ống thép bằng máy cắt cầm tay, đường kính ống d=250mm			mối			3,550			5,432			3,838			12,820


			BB.39405			Cắt ống thép bằng máy cắt cầm tay, đường kính ống d=300mm			mối			4,529			5,885			4,797			15,211


			BB.39406			Cắt ống thép bằng máy cắt cầm tay, đường kính ống d=350mm			mối			5,753			6,790			5,997			18,540


			BB.39407			Cắt ống thép bằng máy cắt cầm tay, đường kính ống d=400mm			mối			9,302			8,148			6,596			24,046


			BB.39408			Cắt ống thép bằng máy cắt cầm tay, đường kính ống d=500mm			mối			11,628			9,053			7,796			28,477


			BB.39409			Cắt ống thép bằng máy cắt cầm tay, đường kính ống d=600mm			mối			13,831			11,191			8,995			34,017


			BB.39410			Cắt ống thép bằng máy cắt cầm tay, đường kính ống d=700mm			mối			16,157			12,165			9,595			37,917


			BB.39411			Cắt ống thép bằng máy cắt cầm tay, đường kính ống d=800mm			mối			18,482			13,624			10,794			42,900


			BB.39412			Cắt ống thép bằng máy cắt cầm tay, đường kính ống d=900mm			mối			20,686			14,597			11,993			47,276


			BB.39413			Cắt ống thép bằng máy cắt cầm tay, đường kính ống d=1000mm			mối			23,011			17,030			13,193			53,234


			BB.40101			Thử áp lực đường ống gang và đường ống thép, đường kính ống d<100mm			100m			0			45,266			45,732			90,998


			BB.40102			Thử áp lực đường ống gang và đường ống thép, đường kính ống d=100mm			100m			0			67,899			67,253			135,152


			BB.40103			Thử áp lực đường ống gang và đường ống thép, đường kính ống d=125mm			100m			0			76,952			69,943			146,895


			BB.40104			Thử áp lực đường ống gang và đường ống thép, đường kính ống d=150mm			100m			0			90,532			71,737			162,269


			BB.40105			Thử áp lực đường ống gang và đường ống thép, đường kính ống d=200mm			100m			0			113,164			76,220			189,384


			BB.40106			Thử áp lực đường ống gang và đường ống thép, đường kính ống d=250mm			100m			0			135,797			89,671			225,468


			BB.40107			Thử áp lực đường ống gang và đường ống thép, đường kính ống d=300mm			100m			0			144,850			89,671			234,521


			BB.40108			Thử áp lực đường ống gang và đường ống thép, đường kính ống d=350mm			100m			0			181,063			112,089			293,152


			BB.40109			Thử áp lực đường ống gang và đường ống thép, đường kính ống d=400mm			100m			0			194,643			116,572			311,215


			BB.40110			Thử áp lực đường ống gang và đường ống thép, đường kính ống d=500mm			100m			0			226,329			134,507			360,836


			BB.40111			Thử áp lực đường ống gang và đường ống thép, đường kính ống d=600mm			100m			0			248,962			156,924			405,886


			BB.40201			Thử áp lực đường ống  bê tông, đường kính ống d=100mm			100m			0			54,319			45,732			100,051


			BB.40202			Thử áp lực đường ống  bê tông, đường kính ống d=150mm			100m			0			63,372			68,598			131,970


			BB.40203			Thử áp lực đường ống  bê tông, đường kính ống d=200mm			100m			0			81,478			68,598			150,076


			BB.40204			Thử áp lực đường ống  bê tông, đường kính ống d=250mm			100m			0			95,058			91,464			186,522


			BB.40205			Thử áp lực đường ống  bê tông, đường kính ống d=300mm			100m			0			108,638			91,464			200,102


			BB.40206			Thử áp lực đường ống  bê tông, đường kính ống d=350mm			100m			0			122,218			114,331			236,549


			BB.40207			Thử áp lực đường ống  bê tông, đường kính ống d=400mm			100m			0			135,797			114,331			250,128


			BB.40208			Thử áp lực đường ống  bê tông, đường kính ống d=500mm			100m			0			162,957			137,197			300,154


			BB.40209			Thử áp lực đường ống  bê tông, đường kính ống d=600mm			100m			0			181,063			182,929			363,992


			BB.40210			Thử áp lực đường ống  bê tông, đường kính ống d=700mm			100m			0			217,276			182,929			400,205


			BB.40211			Thử áp lực đường ống  bê tông, đường kính ống d=800mm			100m			0			235,382			228,661			464,043


			BB.40212			Thử áp lực đường ống  bê tông, đường kính ống d=900mm			100m			0			271,595			228,661			500,256


			BB.40213			Thử áp lực đường ống  bê tông, đường kính ống d=1000mm			100m			0			298,754			251,527			550,281


			BB.40214			Thử áp lực đường ống  bê tông, đường kính ống d=1100mm			100m			0			316,860			274,393			591,253


			BB.40215			Thử áp lực đường ống  bê tông, đường kính ống d=1200mm			100m			0			334,967			274,393			609,360


			BB.40216			Thử áp lực đường ống  bê tông, đường kính ống d=1400mm			100m			0			362,126			320,125			682,251


			BB.40217			Thử áp lực đường ống  bê tông, đường kính ống d=1600mm			100m			0			389,286			365,858			755,144


			BB.40218			Thử áp lực đường ống  bê tông, đường kính ống d=1800mm			100m			0			407,392			388,724			796,116


			BB.40219			Thử áp lực đường ống  bê tông, đường kính ống d=2000mm			100m			0			434,551			388,724			823,275


			BB.40301			Thử áp lực đường ống nhựa, đường kính ống d=15mm			100m			0			20,822			26,901			47,723


			BB.40302			Thử áp lực đường ống nhựa, đường kính ống d=20mm			100m			0			22,633			26,901			49,534


			BB.40303			Thử áp lực đường ống nhựa, đường kính ống d=25mm			100m			0			24,896			26,901			51,797


			BB.40304			Thử áp lực đường ống nhựa, đường kính ống d=32mm			100m			0			28,065			26,901			54,966


			BB.40305			Thử áp lực đường ống nhựa, đường kính ống d=40mm			100m			0			29,875			26,901			56,776


			BB.40306			Thử áp lực đường ống nhựa, đường kính ống d=50mm			100m			0			31,686			26,901			58,587


			BB.40307			Thử áp lực đường ống nhựa, đường kính ống d=65mm			100m			0			34,402			26,901			61,303


			BB.40308			Thử áp lực đường ống nhựa, đường kính ống d=75mm			100m			0			36,213			27,798			64,011


			BB.40309			Thử áp lực đường ống nhựa, đường kính ống d=89mm			100m			0			38,023			27,798			65,821


			BB.40310			Thử áp lực đường ống nhựa, đường kính ống d=100mm			100m			0			47,529			28,695			76,224


			BB.40311			Thử áp lực đường ống nhựa, đường kính ống d=125mm			100m			0			55,677			29,591			85,268


			BB.40312			Thử áp lực đường ống nhựa, đường kính ống d=150mm			100m			0			63,372			30,488			93,860


			BB.40313			Thử áp lực đường ống nhựa, đường kính ống d=200mm			100m			0			79,215			33,178			112,393


			BB.40314			Thử áp lực đường ống nhựa, đường kính ống d=250mm			100m			0			95,058			37,662			132,720


			BB.40315			Thử áp lực đường ống nhựa, đường kính ống d=300mm			100m			0			135,797			42,145			177,942


			BB.40316			Thử áp lực đường ống nhựa, đường kính ống d=350mm			100m			0			158,430			48,422			206,852


			BB.40317			Thử áp lực đường ống nhựa, đường kính ống d=400mm			100m			0			172,010			54,699			226,709


			BB.40318			Thử áp lực đường ống nhựa, đường kính ống d=500mm			100m			0			194,643			70,840			265,483


			BB.40319			Thử áp lực đường ống nhựa, đường kính ống d=600mm			100m			0			217,276			90,568			307,844


			BB.40320			Thử áp lực đường ống nhựa, đường kính ống d=700mm			100m			0			235,382			113,882			349,264


			BB.40321			Thử áp lực đường ống nhựa, đường kính ống d=800mm			100m			0			253,488			139,887			393,375


			BB.40322			Thử áp lực đường ống nhựa, đường kính ống d=1000mm			100m			0			285,174			203,553			488,727


			BB.40401			Thử nghiệm đường ống thông gió, quy cách ống 100-500mm			m			6,525			13,127			1,172			20,824


			BB.40402			Thử nghiệm đường ống thông gió, quy cách ống 600-800mm			m			6,562			15,390			1,331			23,283


			BB.40403			Thử nghiệm đường ống thông gió, quy cách ống >1000mm			m			6,578			20,822			2,186			29,586


			BB.40501			Công tác khử trùng ống nước, đường kính ống d=100mm			100m			3,563			33,949			34,075			71,587


			BB.40502			Công tác khử trùng ống nước, đường kính ống d=150mm			100m			7,988			45,266			45,732			98,986


			BB.40503			Công tác khử trùng ống nước, đường kính ống d=200mm			100m			14,138			56,582			57,389			128,109


			BB.40504			Công tác khử trùng ống nước, đường kính ống d=250mm			100m			22,088			67,899			69,047			159,034


			BB.40505			Công tác khử trùng ống nước, đường kính ống d=300mm			100m			31,800			72,425			69,047			173,272


			BB.40506			Công tác khử trùng ống nước, đường kính ống d=350mm			100m			43,275			81,478			95,948			220,701


			BB.40507			Công tác khử trùng ống nước, đường kính ống d=400mm			100m			56,513			90,532			97,741			244,786


			BB.40508			Công tác khử trùng ống nước, đường kính ống d=450mm			100m			71,550			99,585			107,605			278,740


			BB.40509			Công tác khử trùng ống nước, đường kính ống d=500mm			100m			88,313			113,164			125,539			327,016


			BB.40510			Công tác khử trùng ống nước, đường kính ống d=600mm			100m			127,170			145,974			152,441			425,585


			BB.41101			Lắp đặt chậu rửa 1 vòi			bộ			125,013			22,633			0			147,646


			BB.41102			Lắp đặt chậu rửa 2 vòi			bộ			165,017			27,159			0			192,176


			BB.41103			Lắp đặt thuyền tắm có hương sen			bộ			0			67,899			0			67,899


			BB.41104			Lắp đặt thuyền tắm không có hương sen			bộ			0			72,425			0			72,425


			BB.41201			Lắp đặt chậu xí bệt			bộ			540,054			67,899			0			607,953


			BB.41202			Lắp đặt chậu xí xổm			bộ			90,009			67,899			0			157,908


			BB.41301			Lắp đặt chậu tiểu nam			bộ			160,016			67,899			0			227,915


			BB.41302			Lắp đặt chậu tiểu nữ			bộ			561,856			67,899			0			629,755


			BB.41401			Lắp đặt vòi tắm  hương sen 1 vòi, 1 hương sen			bộ			140,014			9,053			0			149,067


			BB.41402			Lắp đặt vòi tắm  hương sen 2 vòi, 1 hương sen			bộ			226,023			11,316			0			237,339


			BB.41501			Lắp đặt vòi rửa 1 vòi			bộ			28,003			7,695			0			35,698


			BB.41502			Lắp đặt vòi rửa 2 vòi			bộ			50,005			9,053			0			59,058


			BB.42101			Lắp đặt thùng đun nước nóng thường			bộ			0			98,679			5,293			103,972


			BB.42102			Lắp đặt thùng đun nước nóng kiểu liên tục			bộ			0			83,742			5,293			89,035


			BB.42201			Lắp đặt phễu thu đường kính 50mm			cái			8,281			7,243			0			15,524


			BB.42202			Lắp đặt phễu thu đường kính 100mm			cái			14,721			8,600			0			23,321


			BB.42301			Lắp đặt ống kiểm tra đường kính ống d=50mm			cái			4,000			905			0			4,905


			BB.42302			Lắp đặt ống kiểm tra đường kính ống d=100mm			cái			7,001			1,811			0			8,812


			BB.42401			Lắp đặt gương soi			cái			136,136			5,885			1,059			143,080


			BB.42402			Lắp đặt kệ kính			cái			35,035			5,885			1,059			41,979


			BB.42403			Lắp đặt giá treo			cái			35,035			4,074			529			39,638


			BB.42404			Lắp đặt hộp đựng			cái			10,010			4,074			529			14,613


			BB.42501			Lắp đặt vòi  rửa vệ sinh			Cái			82,683			5,885			0			88,568


			BB.43101			Lắp đặt bể chứa nước bằng inox, dung tích bằng 0,5m3			cái			1,260,126			72,425			0			1,332,551


			BB.43102			Lắp đặt bể chứa nước bằng inox, dung tích bằng 1,0m3			cái			1,670,167			95,058			0			1,765,225


			BB.43103			Lắp đặt bể chứa nước bằng inox, dung tích bằng 1,5m3			cái			2,560,256			101,395			0			2,661,651


			BB.43104			Lắp đặt bể chứa nước bằng inox, dung tích bằng 2,0m3			cái			3,440,344			108,638			0			3,548,982


			BB.43105			Lắp đặt bể chứa nước bằng inox, dung tích bằng 2,5m3			cái			4,230,423			115,880			0			4,346,303


			BB.43106			Lắp đặt bể chứa nước bằng inox, dung tích bằng 3,0m3			cái			4,650,465			130,365			0			4,780,830


			BB.43107			Lắp đặt bể chứa nước bằng inox, dung tích bằng 3,5m3			cái			5,400,540			141,229			0			5,541,769


			BB.43108			Lắp đặt bể chứa nước bằng inox, dung tích bằng 4,0m3			cái			5,910,591			155,714			0			6,066,305


			BB.43109			Lắp đặt bể chứa nước bằng inox, dung tích bằng 5,0m3			cái			7,210,721			217,276			0			7,427,997


			BB.43110			Lắp đặt bể chứa nước bằng inox, dung tích bằng6,0m3			cái			8,180,818			289,701			0			8,470,519


			BB.43201			Lắp đặt bể chứa nước bằng nhựa, dung tích bể bằng 0,25m3			cái			300,300			54,319			0			354,619


			BB.43202			Lắp đặt bể chứa nước bằng nhựa, dung tích bể bằng 0,3m3			cái			410,410			58,846			0			469,256


			BB.43203			Lắp đặt bể chứa nước bằng nhựa, dung tích bể bằng 0,4m3			cái			510,510			67,899			0			578,409


			BB.43204			Lắp đặt bể chứa nước bằng nhựa, dung tích bể bằng 0,5m3			cái			600,600			85,100			0			685,700


			BB.43205			Lắp đặt bể chứa nước bằng nhựa, dung tích bể bằng 0,7m3			cái			720,720			95,058			0			815,778


			BB.43206			Lắp đặt bể chứa nước bằng nhựa, dung tích bể bằng 0,9m3			cái			830,830			110,448			0			941,278


			BB.43207			Lắp đặt bể chứa nước bằng nhựa, dung tích bể bằng 1,0m3			cái			960,960			118,596			0			1,079,556


			BB.43208			Lắp đặt bể chứa nước bằng nhựa, dung tích bể bằng 1,5m3			cái			1,201,200			127,649			0			1,328,849


			BB.43209			Lắp đặt bể chứa nước bằng nhựa, dung tích bể bằng 2,0m3			cái			1,851,850			135,797			0			1,987,647


			BB.43210			Lắp đặt bể chứa nước bằng nhựa, dung tích bể bằng 3,0m3			cái			2,802,800			144,850			0			2,947,650


			BB.43211			Lắp đặt bể chứa nước bằng nhựa, dung tích bể bằng 4,0m3			cái			3,953,950			152,998			0			4,106,948


			BC.11101			Bảo ôn  ống và phụ tùng thông gió bằng bông khoáng			m2			16,618			14,597			0			31,215


			BC.11201			Bảo ôn  thiết bị thông gió bằng bông khoáng			m2			96,590			38,926			0			135,516


			BC.12101			Bảo ôn  ống và phụ tùng thông gió bằng bông thuỷ tinh, độ dầy lớp bông d=25mm			m2			8,421			21,896			0			30,317


			BC.12102			Bảo ôn  ống và phụ tùng thông gió bằng bông thuỷ tinh, độ dầy lớp bông d=50mm			m2			11,563			30,168			0			41,731


			BC.12201			Bảo ôn  thiết bị thông gió bằng bông thuỷ tinh, độ dầy lớp bông d=25mm			m2			8,421			26,762			0			35,183


			BC.12202			Bảo ôn  thiết bị thông gió bằng bông thuỷ tinh, độ dầy lớp bông d=50mm			m2			11,563			32,601			0			44,164


			BC.13101			Bảo ôn đường ống (lớp bọc 25 mm), đường kính ống d=15mm			100m			415,367			321,840			0			737,207


			BC.13102			Bảo ôn đường ống (lớp bọc 25 mm), đường kính ống d=20mm			100m			443,220			361,221			0			804,441


			BC.13103			Bảo ôn đường ống (lớp bọc 25 mm), đường kính ống d=25mm			100m			472,179			387,475			0			859,654


			BC.13104			Bảo ôn đường ống (lớp bọc 25 mm), đường kính ống d=32mm			100m			512,809			411,919			0			924,728


			BC.13105			Bảo ôn đường ống (lớp bọc 25 mm), đường kính ống d=40mm			100m			558,047			452,658			0			1,010,705


			BC.13106			Bảo ôn đường ống (lớp bọc 25 mm), đường kính ống d=50mm			100m			615,966			479,817			0			1,095,783


			BC.13107			Bảo ôn đường ống (lớp bọc 25 mm), đường kính ống d=69mm			100m			729,686			534,136			0			1,263,822


			BC.13108			Bảo ôn đường ống (lớp bọc 25 mm), đường kính ống d=80mm			100m			787,605			565,822			0			1,353,427


			BC.13109			Bảo ôn đường ống (lớp bọc 25 mm), đường kính ống d=100mm			100m			902,336			608,372			0			1,510,708


			BC.13110			Bảo ôn đường ống (lớp bọc 25 mm), đường kính ống d=125mm			100m			1,045,016			659,070			0			1,704,086


			BC.13111			Bảo ôn đường ống (lớp bọc 25 mm), đường kính ống d=150mm			100m			1,188,803			674,460			0			1,863,263


			BC.13112			Bảo ôn đường ống (lớp bọc 25 mm), đường kính ống d=200mm			100m			1,475,269			712,936			0			2,188,205


			BC.13113			Bảo ôn đường ống (lớp bọc 25 mm), đường kính ống d=250mm			100m			1,761,640			729,684			0			2,491,324


			BC.13114			Bảo ôn đường ống (lớp bọc 25 mm), đường kính ống d=300mm			100m			2,048,106			769,971			0			2,818,077


			BC.13115			Bảo ôn đường ống (lớp bọc 25 mm), đường kính ống d=350mm			100m			2,334,572			799,393			0			3,133,965


			BC.13116			Bảo ôn đường ống (lớp bọc 25 mm), đường kính ống d=400mm			100m			2,620,943			847,828			0			3,468,771


			BC.13117			Bảo ôn đường ống (lớp bọc 25 mm), đường kính ống d=450mm			100m			2,907,409			930,212			0			3,837,621


			BC.13118			Bảo ôn đường ống (lớp bọc 25 mm), đường kính ống d=500mm			100m			3,194,886			969,593			0			4,164,479


			BC.13119			Bảo ôn đường ống (lớp bọc 25 mm), đường kính ống d=600mm			100m			3,767,819			1,231,536			0			4,999,355


			BC.13120			Bảo ôn đường ống (lớp bọc 25 mm), đường kính ống d=700mm			100m			4,340,656			1,337,124			0			5,677,780


			BC.13121			Bảo ôn đường ống (lớp bọc 25 mm), đường kính ống d=800mm			100m			4,913,493			1,385,782			0			6,299,275


			BC.13122			Bảo ôn đường ống (lớp bọc 25 mm), đường kính ống d=900mm			100m			5,486,330			1,462,662			0			6,948,992


			BC.13123			Bảo ôn đường ống (lớp bọc 25 mm), đường kính ống d=1000mm			100m			6,060,369			1,666,053			0			7,726,422


			BC.13201			Bảo ôn đường ống (lớp bọc 30 mm), đường kính ống d=15mm			100m			476,604			386,117			0			862,721


			BC.13202			Bảo ôn đường ống (lớp bọc 30 mm), đường kính ống d=20mm			100m			506,669			433,646			0			940,315


			BC.13203			Bảo ôn đường ống (lớp bọc 30 mm), đường kính ống d=25mm			100m			535,629			459,448			0			995,077


			BC.13204			Bảo ôn đường ống (lớp bọc 30 mm), đường kính ống d=32mm			100m			577,364			494,302			0			1,071,666


			BC.13205			Bảo ôn đường ống (lớp bọc 30 mm), đường kính ống d=40mm			100m			624,814			541,831			0			1,166,645


			BC.13206			Bảo ôn đường ống (lớp bọc 30 mm), đường kính ống d=50mm			100m			683,839			573,970			0			1,257,809


			BC.13207			Bảo ôn đường ống (lớp bọc 30 mm), đường kính ống d=69mm			100m			803,090			640,511			0			1,443,601


			BC.13208			Bảo ôn đường ống (lớp bọc 30 mm), đường kính ống d=80mm			100m			862,115			678,987			0			1,541,102


			BC.13209			Bảo ôn đường ống (lớp bọc 30 mm), đường kính ống d=100mm			100m			981,367			730,137			0			1,711,504


			BC.13210			Bảo ôn đường ống (lớp bọc 30 mm), đường kính ống d=125mm			100m			1,129,577			790,793			0			1,920,370


			BC.13211			Bảo ôn đường ống (lớp bọc 30 mm), đường kính ống d=150mm			100m			1,277,692			807,994			0			2,085,686


			BC.13212			Bảo ôn đường ống (lớp bọc 30 mm), đường kính ống d=200mm			100m			1,575,220			855,523			0			2,430,743


			BC.13213			Bảo ôn đường ống (lớp bọc 30 mm), đường kính ống d=250mm			100m			1,872,747			897,620			0			2,770,367


			BC.13214			Bảo ôn đường ống (lớp bọc 30 mm), đường kính ống d=300mm			100m			2,169,073			923,874			0			3,092,947


			BC.13215			Bảo ôn đường ống (lớp bọc 30 mm), đường kính ống d=350mm			100m			2,466,600			958,276			0			3,424,876


			BC.13216			Bảo ôn đường ống (lớp bọc 30 mm), đường kính ống d=400mm			100m			2,763,021			1,017,122			0			3,780,143


			BC.13217			Bảo ôn đường ống (lớp bọc 30 mm), đường kính ống d=450mm			100m			3,060,453			1,116,254			0			4,176,707


			BC.13218			Bảo ôn đường ống (lớp bọc 30 mm), đường kính ống d=500mm			100m			3,356,874			1,163,330			0			4,520,204


			BC.13219			Bảo ôn đường ống (lớp bọc 30 mm), đường kính ống d=600mm			100m			3,950,728			1,477,746			0			5,428,474


			BC.13220			Bảo ôn đường ống (lớp bọc 30 mm), đường kính ống d=700mm			100m			4,544,581			1,579,928			0			6,124,509


			BC.13221			Bảo ôn đường ống (lớp bọc 30 mm), đường kính ống d=800mm			100m			5,138,529			1,665,566			0			6,804,095


			BC.13222			Bảo ôn đường ống (lớp bọc 30 mm), đường kính ống d=900mm			100m			5,732,382			1,988,656			0			7,721,038


			BC.13223			Bảo ôn đường ống (lớp bọc 30 mm), đường kính ống d=1000mm			100m			6,326,236			2,290,822			0			8,617,058


			BC.13301			Bảo ôn đường ống (lớp bọc 50 mm), đường kính ống d=15mm			100m			742,663			452,658			0			1,195,321


			BC.13302			Bảo ôn đường ống (lớp bọc 50 mm), đường kính ống d=20mm			100m			777,249			505,619			0			1,282,868


			BC.13303			Bảo ôn đường ống (lớp bọc 50 mm), đường kính ống d=25mm			100m			810,633			535,947			0			1,346,580


			BC.13304			Bảo ôn đường ống (lớp bọc 50 mm), đường kính ống d=32mm			100m			857,803			576,686			0			1,434,489


			BC.13305			Bảo ôn đường ống (lớp bọc 50 mm), đường kính ống d=40mm			100m			912,996			633,721			0			1,546,717


			BC.13306			Bảo ôn đường ống (lớp bọc 50 mm), đường kính ống d=50mm			100m			979,764			678,987			0			1,658,751


			BC.13307			Bảo ôn đường ống (lớp bọc 50 mm), đường kính ống d=69mm			100m			1,115,607			731,042			0			1,846,649


			BC.13308			Bảo ôn đường ống (lớp bọc 50 mm), đường kính ống d=80mm			100m			1,183,480			789,435			0			1,972,915


			BC.13309			Bảo ôn đường ống (lớp bọc 50 mm), đường kính ống d=100mm			100m			1,319,323			851,902			0			2,171,225


			BC.13310			Bảo ôn đường ống (lớp bọc 50 mm), đường kính ống d=125mm			100m			1,488,550			922,516			0			2,411,066


			BC.13311			Bảo ôn đường ống (lớp bọc 50 mm), đường kính ống d=150mm			100m			1,657,776			942,886			0			2,600,662


			BC.13312			Bảo ôn đường ống (lớp bọc 50 mm), đường kính ống d=200mm			100m			1,996,134			1,000,374			0			2,996,508


			BC.13313			Bảo ôn đường ống (lớp bọc 50 mm), đường kính ống d=250mm			100m			2,334,587			1,046,997			0			3,381,584


			BC.13314			Bảo ôn đường ống (lớp bọc 50 mm), đường kính ống d=300mm			100m			2,673,040			1,077,778			0			3,750,818


			BC.13315			Bảo ôn đường ống (lớp bọc 50 mm), đường kính ống d=350mm			100m			3,012,504			1,118,065			0			4,130,569


			BC.13316			Bảo ôn đường ống (lớp bọc 50 mm), đường kính ống d=400mm			100m			3,350,958			1,186,868			0			4,537,826


			BC.13317			Bảo ôn đường ống (lớp bọc 50 mm), đường kính ống d=450mm			100m			3,689,315			1,303,654			0			4,992,969


			BC.13318			Bảo ôn đường ống (lớp bọc 50 mm), đường kính ống d=500mm			100m			4,027,769			1,357,973			0			5,385,742


			BC.13319			Bảo ôn đường ống (lớp bọc 50 mm), đường kính ống d=600mm			100m			4,705,686			1,723,956			0			6,429,642


			BC.13320			Bảo ôn đường ống (lớp bọc 50 mm), đường kính ống d=700mm			100m			5,382,592			1,871,876			0			7,254,468


			BC.13321			Bảo ôn đường ống (lớp bọc 50 mm), đường kính ống d=800mm			100m			6,059,403			1,943,404			0			8,002,807


			BC.13322			Bảo ôn đường ống (lớp bọc 50 mm), đường kính ống d=900mm			100m			6,737,320			2,320,017			0			9,057,337


			BC.13323			Bảo ôn đường ống (lớp bọc 50 mm), đường kính ống d=1000mm			100m			7,414,131			2,672,788			0			10,086,919


			BC.13401			Bảo ôn đường ống (lớp bọc 100 mm), đường kính ống d=15mm			100m			1,555,621			547,716			0			2,103,337


			BC.13402			Bảo ôn đường ống (lớp bọc 100 mm), đường kính ống d=20mm			100m			1,600,066			615,614			0			2,215,680


			BC.13403			Bảo ôn đường ống (lớp bọc 100 mm), đường kính ống d=25mm			100m			1,644,510			651,827			0			2,296,337


			BC.13404			Bảo ôn đường ống (lớp bọc 100 mm), đường kính ống d=32mm			100m			1,706,156			700,261			0			2,406,417


			BC.13405			Bảo ôn đường ống (lớp bọc 100 mm), đường kính ống d=40mm			100m			1,777,845			769,518			0			2,547,363


			BC.13406			Bảo ôn đường ống (lớp bọc 100 mm), đường kính ống d=50mm			100m			1,865,724			814,784			0			2,680,508


			BC.13407			Bảo ôn đường ống (lớp bọc 100 mm), đường kính ống d=69mm			100m			2,043,503			907,579			0			2,951,082


			BC.13408			Bảo ôn đường ống (lớp bọc 100 mm), đường kính ống d=80mm			100m			2,131,382			958,729			0			3,090,111


			BC.13409			Bảo ôn đường ống (lớp bọc 100 mm), đường kính ống d=100mm			100m			2,309,162			1,034,323			0			3,343,485


			BC.13410			Bảo ôn đường ống (lớp bọc 100 mm), đường kính ống d=125mm			100m			2,530,375			1,120,328			0			3,650,703


			BC.13411			Bảo ôn đường ống (lớp bọc 100 mm), đường kính ống d=150mm			100m			2,751,589			1,144,771			0			3,896,360


			BC.13412			Bảo ôn đường ống (lớp bọc 100 mm), đường kính ống d=200mm			100m			3,194,016			1,212,217			0			4,406,233


			BC.13413			Bảo ôn đường ống (lớp bọc 100 mm), đường kính ống d=250mm			100m			3,637,454			1,271,063			0			4,908,517


			BC.13414			Bảo ôn đường ống (lớp bọc 100 mm), đường kính ống d=300mm			100m			4,079,881			1,312,707			0			5,392,588


			BC.13415			Bảo ôn đường ống (lớp bọc 100 mm), đường kính ống d=350mm			100m			4,523,319			1,357,973			0			5,881,292


			BC.13416			Bảo ôn đường ống (lớp bọc 100 mm), đường kính ống d=400mm			100m			4,965,746			1,440,809			0			6,406,555


			BC.13417			Bảo ôn đường ống (lớp bọc 100 mm), đường kính ống d=450mm			100m			5,408,173			1,581,586			0			6,989,759


			BC.13418			Bảo ôn đường ống (lớp bọc 100 mm), đường kính ống d=500mm			100m			5,851,610			1,648,127			0			7,499,737


			BC.13419			Bảo ôn đường ống (lớp bọc 100 mm), đường kính ống d=600mm			100m			6,737,571			2,093,271			0			8,830,842


			BC.13420			Bảo ôn đường ống (lớp bọc 100 mm), đường kính ống d=700mm			100m			7,615,924			2,272,819			0			9,888,743


			BC.13421			Bảo ôn đường ống (lớp bọc 100 mm), đường kính ống d=800mm			100m			8,508,194			2,359,430			0			10,867,624


			BC.13422			Bảo ôn đường ống (lớp bọc 100 mm), đường kính ống d=900mm			100m			9,394,059			2,814,383			0			12,208,442


			BC.13423			Bảo ôn đường ống (lớp bọc 100 mm), đường kính ống d=1000mm			100m			10,280,019			3,245,494			0			13,525,513


			BC.14101			Bảo ôn  ống đồng  bằng ống cách nhiệt xốp, đường kính ống d=6,4mm			100m			421,539			205,959			0			627,498


			BC.14102			Bảo ôn  ống đồng  bằng ống cách nhiệt xốp, đường kính ống d=9,5mm			100m			532,145			215,918			0			748,063


			BC.14103			Bảo ôn  ống đồng  bằng ống cách nhiệt xốp, đường kính ống d=12,7mm			100m			593,054			227,234			0			820,288


			BC.14104			Bảo ôn  ống đồng  bằng ống cách nhiệt xốp, đường kính ống d=15,9mm			100m			704,017			241,719			0			945,736


			BC.14105			Bảo ôn  ống đồng  bằng ống cách nhiệt xốp, đường kính ống d=19,1mm			100m			765,026			250,772			0			1,015,798


			BC.14106			Bảo ôn  ống đồng  bằng ống cách nhiệt xốp, đường kính ống d=22,2mm			100m			925,485			264,352			0			1,189,837


			BC.14107			Bảo ôn  ống đồng  bằng ống cách nhiệt xốp, đường kính ống d=25,4mm			100m			986,495			284,722			0			1,271,217


			BC.14108			Bảo ôn  ống đồng  bằng ống cách nhiệt xốp, đường kính ống d=28,6mm			100m			1,097,357			289,701			0			1,387,058


			BC.14109			Bảo ôn  ống đồng  bằng ống cách nhiệt xốp, đường kính ống d=31,8mm			100m			1,258,274			296,038			0			1,554,312


			BC.14110			Bảo ôn  ống đồng  bằng ống cách nhiệt xốp, đường kính ống d=34,9mm			100m			1,368,779			299,207			0			1,667,986


			BC.14111			Bảo ôn  ống đồng  bằng ống cách nhiệt xốp, đường kính ống d=38,1mm			100m			1,529,695			310,071			0			1,839,766


			BC.14112			Bảo ôn  ống đồng  bằng ống cách nhiệt xốp, đường kính ống d=41,3mm			100m			1,690,512			315,050			0			2,005,562


			BC.14113			Bảo ôn  ống đồng  bằng ống cách nhiệt xốp, đường kính ống d=54mm			100m			2,183,759			345,830			0			2,529,589


			BC.14114			Bảo ôn  ống đồng  bằng ống cách nhiệt xốp, đường kính ống d=66,7mm			100m			2,627,080			371,179			0			2,998,259


			BD.11101			Lắp đặt và tháo dỡ máy, thiết bị khoan giếng khoan đập cáp 40Kw			1 lần			2,932,189			3,162,775			2,443,404			8,538,368


			BD.11102			Lắp đặt và tháo dỡ máy, thiết bị khoan giếng, Khoan xoay tự hành 54 CV, 300 CV			1 lần			2,932,189			2,676,194			2,452,024			8,060,407


			BD.12101			Khoan đập cáp có độ sâu <=50m, đường kính lỗ khoan từ  300 mm đến  <400 mm, cấp đất đá I-II			m			38,275			76,393			142,556			257,224


			BD.12102			Khoan đập cáp có độ sâu <=50m, đường kính lỗ khoan từ  300 mm đến  <400 mm, cấp đất đá III			m			48,662			92,450			199,804			340,916


			BD.12103			Khoan đập cáp có độ sâu <=50m, đường kính lỗ khoan từ  300 mm đến  <400 mm, cấp đất đá IV			m			69,960			135,269			386,956			592,185


			BD.12104			Khoan đập cáp có độ sâu <=50m, đường kính lỗ khoan từ  300 mm đến  <400 mm, cấp đất đá V			m			85,614			156,192			693,803			935,609


			BD.12105			Khoan đập cáp có độ sâu <=50m, đường kính lỗ khoan từ  300 mm đến  <400 mm, cấp đất đá VI			m			94,774			257,401			1,304,168			1,656,343


			BD.12106			Khoan đập cáp có độ sâu <=50m, đường kính lỗ khoan từ  300 mm đến  <400 mm, cấp đất đá VII			m			125,924			472,470			2,605,652			3,204,046


			BD.12201			Khoan đập cáp có độ sâu <=50m, đường kính lỗ khoan từ  400 mm đến  <500 mm, cấp đất đá I-II			m			50,460			95,370			174,428			320,258


			BD.12202			Khoan đập cáp có độ sâu <=50m, đường kính lỗ khoan từ  400 mm đến  <500 mm, cấp đất đá III			m			63,548			115,320			247,084			425,952


			BD.12203			Khoan đập cáp có độ sâu <=50m, đường kính lỗ khoan từ  400 mm đến  <500 mm, cấp đất đá IV			m			90,430			170,790			488,560			749,780


			BD.12204			Khoan đập cáp có độ sâu <=50m, đường kính lỗ khoan từ  400 mm đến  <500 mm, cấp đất đá V			m			110,147			197,552			877,313			1,185,012


			BD.12205			Khoan đập cáp có độ sâu <=50m, đường kính lỗ khoan từ  400 mm đến  <500 mm, cấp đất đá VI			m			121,718			320,657			1,622,021			2,064,396


			BD.12206			Khoan đập cáp có độ sâu <=50m, đường kính lỗ khoan từ  400 mm đến  <500 mm, cấp đất đá VII			m			181,689			573,679			3,146,020			3,901,388


			BD.12301			Khoan đập cáp có độ sâu <=50m, đường kính lỗ khoan từ  500 mm đến  <600 mm, cấp đất đá I-II			m			59,953			122,132			245,214			427,299


			BD.12302			Khoan đập cáp có độ sâu <=50m, đường kính lỗ khoan từ  500 mm đến  <600 mm, cấp đất đá III			m			75,637			149,867			351,443			576,947


			BD.12303			Khoan đập cáp có độ sâu <=50m, đường kính lỗ khoan từ  500 mm đến  <600 mm, cấp đất đá IV			m			107,842			230,639			709,284			1,047,765


			BD.12304			Khoan đập cáp có độ sâu <=50m, đường kính lỗ khoan từ  500 mm đến  <600 mm, cấp đất đá V			m			131,485			263,727			1,217,877			1,613,089


			BD.12305			Khoan đập cáp có độ sâu <=50m, đường kính lỗ khoan từ  500 mm đến  <600 mm, cấp đất đá VI			m			169,593			410,674			2,104,272			2,684,539


			BD.12306			Khoan đập cáp có độ sâu <=50m, đường kính lỗ khoan từ  500 mm đến  <600 mm, cấp đất đá VII			m			216,672			721,599			3,981,493			4,919,764


			BD.12401			Khoan đập cáp có độ sâu <=50m, đường kính lỗ khoan từ  600 mm đến  <700 mm, cấp đất đá I-II			m			71,211			145,488			300,593			517,292


			BD.12402			Khoan đập cáp có độ sâu <=50m, đường kính lỗ khoan từ  600 mm đến  <700 mm, cấp đất đá III			m			89,610			180,521			435,050			705,181


			BD.12403			Khoan đập cáp có độ sâu <=50m, đường kính lỗ khoan từ  600 mm đến  <700 mm, cấp đất đá IV			m			127,371			282,217			887,282			1,296,870


			BD.12404			Khoan đập cáp có độ sâu <=50m, đường kính lỗ khoan từ  600 mm đến  <700 mm, cấp đất đá V			m			184,443			325,036			1,526,593			2,036,072


			BD.12405			Khoan đập cáp có độ sâu <=50m, đường kính lỗ khoan từ  600 mm đến  <700 mm, cấp đất đá VI			m			200,711			504,098			2,608,357			3,313,166


			BD.12406			Khoan đập cáp có độ sâu <=50m, đường kính lỗ khoan từ  600 mm đến  <700 mm, cấp đất đá VII			m			255,937			874,872			4,847,040			5,977,849


			BD.12501			Khoan đập cáp có độ sâu <=50m, đường kính lỗ khoan từ  700 mm đến  <800 mm, cấp đất đá I-II			m			77,946			170,790			364,167			612,903


			BD.12502			Khoan đập cáp có độ sâu <=50m, đường kính lỗ khoan từ  700 mm đến  <800 mm, cấp đất đá III			m			98,945			213,609			532,269			844,823


			BD.12503			Khoan đập cáp có độ sâu <=50m, đường kính lỗ khoan từ  700 mm đến  <800 mm, cấp đất đá IV			m			172,238			340,120			1,100,742			1,613,100


			BD.12504			Khoan đập cáp có độ sâu <=50m, đường kính lỗ khoan từ  700 mm đến  <800 mm, cấp đất đá V			m			203,887			410,188			1,985,493			2,599,568


			BD.12505			Khoan đập cáp có độ sâu <=50m, đường kính lỗ khoan từ  700 mm đến  <800 mm, cấp đất đá VI			m			222,442			662,723			3,520,252			4,405,417


			BD.12506			Khoan đập cáp có độ sâu <=50m, đường kính lỗ khoan từ  700 mm đến  <800 mm, cấp đất đá VII			m			285,443			1,140,059			6,414,658			7,840,160


			BD.12601			Khoan đập cáp có độ sâu <=50m, đường kính lỗ khoan từ  800 mm đến  <900 mm, cấp đất đá I-II			m			85,089			192,199			546,362			823,650


			BD.12602			Khoan đập cáp có độ sâu <=50m, đường kính lỗ khoan từ  800 mm đến  <900 mm, cấp đất đá III			m			108,710			240,371			797,856			1,146,937


			BD.12603			Khoan đập cáp có độ sâu <=50m, đường kính lỗ khoan từ  800 mm đến  <900 mm, cấp đất đá IV			m			188,558			382,939			1,649,579			2,221,076


			BD.12604			Khoan đập cáp có độ sâu <=50m, đường kính lỗ khoan từ  800 mm đến  <900 mm, cấp đất đá V			m			224,173			461,279			2,344,954			3,030,406


			BD.12605			Khoan đập cáp có độ sâu <=50m, đường kính lỗ khoan từ  800 mm đến  <900 mm, cấp đất đá VI			m			245,054			745,928			4,158,677			5,149,659


			BD.12606			Khoan đập cáp có độ sâu <=50m, đường kính lỗ khoan từ  800 mm đến  <900 mm, cấp đất đá VII			m			347,293			1,282,627			7,577,463			9,207,383


			BD.12701			Khoan đập cáp có độ sâu <=50m, đường kính lỗ khoan từ  900 mm đến  <1000 mm, cấp đất đá I-II			m			123,526			213,609			578,140			915,275


			BD.12702			Khoan đập cáp có độ sâu <=50m, đường kính lỗ khoan từ  900 mm đến  <1000 mm, cấp đất đá III			m			149,761			267,133			844,926			1,261,820


			BD.12703			Khoan đập cáp có độ sâu <=50m, đường kính lỗ khoan từ  900 mm đến  <1000 mm, cấp đất đá IV			m			203,649			425,272			1,745,610			2,374,531


			BD.12704			Khoan đập cáp có độ sâu <=50m, đường kính lỗ khoan từ  900 mm đến  <1000 mm, cấp đất đá V			m			243,190			512,370			2,481,259			3,236,819


			BD.12705			Khoan đập cáp có độ sâu <=50m, đường kính lỗ khoan từ  900 mm đến  <1000 mm, cấp đất đá VI			m			298,315			828,647			4,401,135			5,528,097


			BD.12706			Khoan đập cáp có độ sâu <=50m, đường kính lỗ khoan từ  900 mm đến  <1000 mm, cấp đất đá VII			m			377,052			1,425,195			8,018,533			9,820,780


			BD.13101			Khoan đập cáp có độ sâu khoan từ 50 m  đến  <= 100 m, đường kính lỗ khoan từ  300 mm đến  <400 mm, cấp đất đá I-II			m			38,359			84,178			179,939			302,476


			BD.13102			Khoan đập cáp có độ sâu khoan từ 50 m  đến  <= 100 m, đường kính lỗ khoan từ  300 mm đến  <400 mm, cấp đất đá III			m			48,746			101,695			244,400			394,841


			BD.13103			Khoan đập cáp có độ sâu khoan từ 50 m  đến  <= 100 m, đường kính lỗ khoan từ  300 mm đến  <400 mm, cấp đất đá IV			m			70,179			151,327			463,183			684,689


			BD.13104			Khoan đập cáp có độ sâu khoan từ 50 m  đến  <= 100 m, đường kính lỗ khoan từ  300 mm đến  <400 mm, cấp đất đá V			m			86,034			174,196			805,543			1,065,773


			BD.13105			Khoan đập cáp có độ sâu khoan từ 50 m  đến  <= 100 m, đường kính lỗ khoan từ  300 mm đến  <400 mm, cấp đất đá VI			m			95,631			285,136			1,474,929			1,855,696


			BD.13106			Khoan đập cáp có độ sâu khoan từ 50 m  đến  <= 100 m, đường kính lỗ khoan từ  300 mm đến  <400 mm, cấp đất đá VII			m			127,520			512,856			2,854,509			3,494,885


			BD.13201			Khoan đập cáp có độ sâu khoan từ 50 m  đến  <= 100 m, đường kính lỗ khoan từ  400 mm đến  <500 mm, cấp đất đá I-II			m			50,561			104,128			216,267			370,956


			BD.13202			Khoan đập cáp có độ sâu khoan từ 50 m  đến  <= 100 m, đường kính lỗ khoan từ  400 mm đến  <500 mm, cấp đất đá III			m			88,781			126,024			298,005			512,810


			BD.13203			Khoan đập cáp có độ sâu khoan từ 50 m  đến  <= 100 m, đường kính lỗ khoan từ  400 mm đến  <500 mm, cấp đất đá IV			m			90,698			189,280			575,737			855,715


			BD.13204			Khoan đập cáp có độ sâu khoan từ 50 m  đến  <= 100 m, đường kính lỗ khoan từ  400 mm đến  <500 mm, cấp đất đá V			m			110,685			218,475			1,005,348			1,334,508


			BD.13205			Khoan đập cáp có độ sâu khoan từ 50 m  đến  <= 100 m, đường kính lỗ khoan từ  400 mm đến  <500 mm, cấp đất đá VI			m			122,793			351,798			1,811,946			2,286,537


			BD.13206			Khoan đập cáp có độ sâu khoan từ 50 m  đến  <= 100 m, đường kính lỗ khoan từ  400 mm đến  <500 mm, cấp đất đá VII			m			183,705			618,444			3,423,033			4,225,182


			BD.13301			Khoan đập cáp có độ sâu khoan từ 50 m  đến  <= 100 m, đường kính lỗ khoan từ  500 mm đến  <600 mm, cấp đất đá I-II			m			60,071			133,323			299,706			493,100


			BD.13302			Khoan đập cáp có độ sâu khoan từ 50 m  đến  <= 100 m, đường kính lỗ khoan từ  500 mm đến  <600 mm, cấp đất đá III			m			75,755			163,978			418,587			658,320


			BD.13303			Khoan đập cáp có độ sâu khoan từ 50 m  đến  <= 100 m, đường kính lỗ khoan từ  500 mm đến  <600 mm, cấp đất đá IV			m			108,162			254,482			823,708			1,186,352


			BD.13304			Khoan đập cáp có độ sâu khoan từ 50 m  đến  <= 100 m, đường kính lỗ khoan từ  500 mm đến  <600 mm, cấp đất đá V			m			132,123			289,516			1,379,580			1,801,219


			BD.13305			Khoan đập cáp có độ sâu khoan từ 50 m  đến  <= 100 m, đường kính lỗ khoan từ  500 mm đến  <600 mm, cấp đất đá VI			m			170,886			447,168			2,331,322			2,949,376


			BD.13306			Khoan đập cáp có độ sâu khoan từ 50 m  đến  <= 100 m, đường kính lỗ khoan từ  500 mm đến  <600 mm, cấp đất đá VII			m			219,092			772,690			4,299,435			5,291,217


			BD.13401			Khoan đập cáp có độ sâu khoan từ 50 m  đến  <= 100 m, đường kính lỗ khoan từ  600 mm đến  <700 mm, cấp đất đá I-II			m			71,247			155,219			443,237			669,703


			BD.13402			Khoan đập cáp có độ sâu khoan từ 50 m  đến  <= 100 m, đường kính lỗ khoan từ  600 mm đến  <700 mm, cấp đất đá III			m			89,577			191,226			619,617			900,420


			BD.13403			Khoan đập cáp có độ sâu khoan từ 50 m  đến  <= 100 m, đường kính lỗ khoan từ  600 mm đến  <700 mm, cấp đất đá IV			m			127,404			296,814			1,219,993			1,644,211


			BD.13404			Khoan đập cáp có độ sâu khoan từ 50 m  đến  <= 100 m, đường kính lỗ khoan từ  600 mm đến  <700 mm, cấp đất đá V			m			184,728			338,174			1,609,386			2,132,288


			BD.13405			Khoan đập cáp có độ sâu khoan từ 50 m  đến  <= 100 m, đường kính lỗ khoan từ  600 mm đến  <700 mm, cấp đất đá VI			m			201,675			521,615			2,720,148			3,443,438


			BD.13406			Khoan đập cáp có độ sâu khoan từ 50 m  đến  <= 100 m, đường kính lỗ khoan từ  600 mm đến  <700 mm, cấp đất đá VII			m			257,915			901,148			5,016,028			6,175,091


			BD.13501			Khoan đập cáp có độ sâu khoan từ 50 m  đến  <= 100 m, đường kính lỗ khoan từ  700 mm đến  <800 mm, cấp đất đá I-II			m			78,072			177,602			506,304			761,978


			BD.13502			Khoan đập cáp có độ sâu khoan từ 50 m  đến  <= 100 m, đường kính lỗ khoan từ  700 mm đến  <800 mm, cấp đất đá III			m			98,990			218,475			708,322			1,025,787


			BD.13503			Khoan đập cáp có độ sâu khoan từ 50 m  đến  <= 100 m, đường kính lỗ khoan từ  700 mm đến  <800 mm, cấp đất đá IV			m			172,392			339,633			1,393,761			1,905,786


			BD.13504			Khoan đập cáp có độ sâu khoan từ 50 m  đến  <= 100 m, đường kính lỗ khoan từ  700 mm đến  <800 mm, cấp đất đá V			m			204,358			386,345			1,839,192			2,429,895


			BD.13505			Khoan đập cáp có độ sâu khoan từ 50 m  đến  <= 100 m, đường kính lỗ khoan từ  700 mm đến  <800 mm, cấp đất đá VI			m			223,719			596,548			3,108,805			3,929,072


			BD.13506			Khoan đập cáp có độ sâu khoan từ 50 m  đến  <= 100 m, đường kính lỗ khoan từ  700 mm đến  <800 mm, cấp đất đá VII			m			287,990			1,030,092			5,732,621			7,050,703


			BD.14101			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV, Độ sâu khoan  <=50 m, đường kính lỗ khoan  < 200 mm, đất đá cấp I-III			m			42,455			30,168			99,770			172,393


			BD.14102			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV, Độ sâu khoan  <=50 m, đường kính lỗ khoan  < 200 mm, đất đá cấp IV-VI			m			73,697			49,145			244,072			366,914


			BD.14103			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV, Độ sâu khoan  <=50 m, đường kính lỗ khoan  < 200 mm, đất đá cấp VII-VIII			m			129,201			84,665			554,296			768,162


			BD.14104			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV, Độ sâu khoan  <=50 m, đường kính lỗ khoan  < 200 mm, đất đá cấp IX-X			m			145,882			163,491			1,255,673			1,565,046


			BD.14201			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV, Độ sâu khoan  <=50 m, đường kính lỗ khoan  200 mm đến <300 mm, đất đá cấp I-III			m			46,273			40,873			118,688			205,834


			BD.14202			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV, Độ sâu khoan  <=50 m, đường kính lỗ khoan  200 mm đến <300 mm, đất đá cấp IV-VI			m			78,463			67,148			310,225			455,836


			BD.14203			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV, Độ sâu khoan  <=50 m, đường kính lỗ khoan  200 mm đến <300 mm, đất đá cấp VII-VIII			m			134,287			114,833			731,057			980,177


			BD.14204			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV, Độ sâu khoan  <=50 m, đường kính lỗ khoan  200 mm đến <300 mm, đất đá cấp IX-X			m			150,968			223,827			1,694,061			2,068,856


			BD.15101			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV, Độ sâu khoan  50 m đến  <= 100 m, đường kính lỗ khoan  < 200 mm, đất đá cấp I-III			m			42,579			33,087			128,109			203,775


			BD.15102			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV, Độ sâu khoan  50 m đến  <= 100 m, đường kính lỗ khoan  < 200 mm, đất đá cấp IV-VI			m			73,941			55,957			304,870			434,768


			BD.15103			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV, Độ sâu khoan  50 m đến  <= 100 m, đường kính lỗ khoan  < 200 mm, đất đá cấp VII-VIII			m			129,445			98,776			686,526			914,747


			BD.15104			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV, Độ sâu khoan  50 m đến  <= 100 m, đường kính lỗ khoan  < 200 mm, đất đá cấp IX-X			m			146,250			197,065			1,563,323			1,906,638


			BD.15201			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV, Độ sâu khoan  50 m đến  <= 100 m, đường kính lỗ khoan  200 mm đến <300 mm, đất đá cấp I-III			m			46,397			44,279			151,072			241,748


			BD.15202			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV, Độ sâu khoan  50 m đến  <= 100 m, đường kính lỗ khoan  200 mm đến <300 mm, đất đá cấp IV-VI			m			78,708			75,907			389,865			544,480


			BD.15203			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV, Độ sâu khoan  50 m đến  <= 100 m, đường kính lỗ khoan  200 mm đến <300 mm, đất đá cấp VII-VIII			m			134,532			133,810			906,401			1,174,743


			BD.15204			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV, Độ sâu khoan  50 m đến  <= 100 m, đường kính lỗ khoan  200 mm đến <300 mm, đất đá cấp IX-X			m			151,336			271,026			2,131,107			2,553,469


			BD.16101			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV, Độ sâu khoan  100 m đến  <=150 m, đường kính lỗ khoan  < 200 mm, đất đá cấp I-III			m			42,700			36,494			160,493			239,687


			BD.16102			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV, Độ sâu khoan  100 m đến  <=150 m, đường kính lỗ khoan  < 200 mm, đất đá cấp IV-VI			m			74,065			63,742			371,177			508,984


			BD.16103			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV, Độ sâu khoan  100 m đến  <=150 m, đường kính lỗ khoan  < 200 mm, đất đá cấp VII-VIII			m			129,693			115,320			841,612			1,086,625


			BD.16104			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV, Độ sâu khoan  100 m đến  <=150 m, đường kính lỗ khoan  < 200 mm, đất đá cấp IX-X			m			146,373			235,992			1,926,083			2,308,448


			BD.16201			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV, Độ sâu khoan  100 m đến  <=150 m, đường kính lỗ khoan  200 mm đến < 300 mm, đất đá cấp I-III			m			46,518			48,171			187,469			282,158


			BD.16202			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV, Độ sâu khoan  100 m đến  <=150 m, đường kính lỗ khoan  200 mm đến < 300 mm, đất đá cấp IV-VI			m			78,831			85,152			477,435			641,418


			BD.16203			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV, Độ sâu khoan  100 m đến  <=150 m, đường kính lỗ khoan  200 mm đến < 300 mm, đất đá cấp VII-VIII			m			134,779			155,706			1,104,655			1,395,140


			BD.16204			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV, Độ sâu khoan  100 m đến  <=150 m, đường kính lỗ khoan  200 mm đến < 300 mm, đất đá cấp IX-X			m			151,460			322,603			2,605,892			3,079,955


			BD.17101			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV, Độ sâu khoan  150 m đến  <=200 m, đường kính lỗ khoan  < 200 mm, đất đá cấp I-III			m			41,966			40,386			195,603			277,955


			BD.17102			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV, Độ sâu khoan  150 m đến  <=200 m, đường kính lỗ khoan  < 200 mm, đất đá cấp IV-VI			m			73,115			72,501			455,889			601,505


			BD.17103			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV, Độ sâu khoan  150 m đến  <=200 m, đường kính lỗ khoan  < 200 mm, đất đá cấp VII-VIII			m			128,918			134,783			1,021,023			1,284,724


			BD.17104			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV, Độ sâu khoan  150 m đến  <=200 m, đường kính lỗ khoan  < 200 mm, đất đá cấp IX-X			m			145,598			282,217			2,350,983			2,778,798


			BD.17201			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV, Độ sâu khoan  150 m đến  <=200 m, đường kính lỗ khoan  200 mm đến < 300 mm, đất đá cấp I-III			m			46,641			53,037			229,296			328,974


			BD.17202			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV, Độ sâu khoan  150 m đến  <=200 m, đường kính lỗ khoan  200 mm đến < 300 mm, đất đá cấp IV-VI			m			78,955			96,343			578,622			753,920


			BD.17203			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV, Độ sâu khoan  150 m đến  <=200 m, đường kính lỗ khoan  200 mm đến < 300 mm, đất đá cấp VII-VIII			m			135,147			180,521			1,335,314			1,650,982


			BD.17204			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV, Độ sâu khoan  150 m đến  <=200 m, đường kính lỗ khoan  200 mm đến < 300 mm, đất đá cấp IX-X			m			151,828			382,939			3,164,331			3,699,098


			BD.18101			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV, Độ sâu khoan  <=50 m, đường kính lỗ khoan  300 mm đến <400 mm, đất đá cấp I-III			m			175,097			75,420			732,965			983,482


			BD.18102			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV, Độ sâu khoan  <=50 m, đường kính lỗ khoan  300 mm đến <400 mm, đất đá cấp IV-VI			m			235,781			310,925			2,639,963			3,186,669


			BD.18103			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV, Độ sâu khoan  <=50 m, đường kính lỗ khoan  300 mm đến <400 mm, đất đá cấp VII-VIII			m			290,171			327,469			2,764,143			3,381,783


			BD.18104			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV, Độ sâu khoan  <=50 m, đường kính lỗ khoan  300 mm đến <400 mm, đất đá cấp IX-X			m			302,230			344,499			2,925,611			3,572,340


			BD.18201			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV, Độ sâu khoan  <=50 m, đường kính lỗ khoan  400 mm đến <500 mm, đất đá cấp I-III			m			252,791			91,964			770,201			1,114,956


			BD.18202			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV, Độ sâu khoan  <=50 m, đường kính lỗ khoan  400 mm đến <500 mm, đất đá cấp IV-VI			m			334,250			320,170			2,590,224			3,244,644


			BD.18203			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV, Độ sâu khoan  <=50 m, đường kính lỗ khoan  400 mm đến <500 mm, đất đá cấp VII-VIII			m			400,338			362,989			3,447,473			4,210,800


			BD.18204			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV, Độ sâu khoan  <=50 m, đường kính lỗ khoan  400 mm đến <500 mm, đất đá cấp IX-X			m			402,731			440,842			5,341,990			6,185,563


			BD.18301			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV, Độ sâu khoan  <=50 m, đường kính lỗ khoan  500 mm đến <600 mm, đất đá cấp I-III			m			323,729			137,216			1,124,316			1,585,261


			BD.18302			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV, Độ sâu khoan  <=50 m, đường kính lỗ khoan  500 mm đến <600 mm, đất đá cấp IV-VI			m			425,601			565,407			4,062,357			5,053,365


			BD.18303			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV, Độ sâu khoan  <=50 m, đường kính lỗ khoan  500 mm đến <600 mm, đất đá cấp VII-VIII			m			503,437			595,088			4,248,705			5,347,230


			BD.18304			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV, Độ sâu khoan  <=50 m, đường kính lỗ khoan  500 mm đến <600 mm, đất đá cấp IX-X			m			497,127			626,716			4,497,244			5,621,087


			BD.18401			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV, Độ sâu khoan  <=50 m, đường kính lỗ khoan  600 mm đến <700 mm, đất đá cấp I-III			m			364,979			159,599			1,248,549			1,773,127


			BD.18402			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV, Độ sâu khoan  <=50 m, đường kính lỗ khoan  600 mm đến <700 mm, đất đá cấp IV-VI			m			473,740			658,344			4,751,860			5,883,944


			BD.18403			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV, Độ sâu khoan  <=50 m, đường kính lỗ khoan  600 mm đến <700 mm, đất đá cấp VII-VIII			m			557,599			694,351			4,969,293			6,221,243


			BD.18404			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV, Độ sâu khoan  <=50 m, đường kính lỗ khoan  600 mm đến <700 mm, đất đá cấp IX-X			m			562,447			731,818			5,217,757			6,512,022


			BD.18501			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV, Độ sâu khoan  <=50 m, đường kính lỗ khoan  700 mm đến <800 mm, đất đá cấp I-III			m			404,370			182,468			1,372,781			1,959,619


			BD.18502			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV, Độ sâu khoan  <=50 m, đường kính lỗ khoan  700 mm đến <800 mm, đất đá cấp IV-VI			m			517,294			753,227			5,435,190			6,705,711


			BD.18503			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV, Độ sâu khoan  <=50 m, đường kính lỗ khoan  700 mm đến <800 mm, đất đá cấp VII-VIII			m			606,175			793,613			5,683,655			7,083,443


			BD.18504			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV, Độ sâu khoan  <=50 m, đường kính lỗ khoan  700 mm đến <800 mm, đất đá cấp IX-X			m			622,996			836,919			5,938,271			7,398,186


			BD.18601			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV, Độ sâu khoan  <=50 m, đường kính lỗ khoan  800 mm đến <900 mm, đất đá cấp I-III			m			444,404			205,337			1,497,013			2,146,754


			BD.18602			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV, Độ sâu khoan  <=50 m, đường kính lỗ khoan  800 mm đến <900 mm, đất đá cấp IV-VI			m			562,897			847,137			6,062,503			7,472,537


			BD.18603			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV, Độ sâu khoan  <=50 m, đường kính lỗ khoan  800 mm đến <900 mm, đất đá cấp VII-VIII			m			652,621			892,389			6,373,158			7,918,168


			BD.18604			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV, Độ sâu khoan  <=50 m, đường kính lỗ khoan  800 mm đến <900 mm, đất đá cấp IX-X			m			673,101			941,534			6,714,771			8,329,406


			BD.18701			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV, Độ sâu khoan  <=50 m, đường kính lỗ khoan  900 mm đến <1000 mm, đất đá cấp I-III			m			485,858			228,206			1,627,397			2,341,461


			BD.18702			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV, Độ sâu khoan  <=50 m, đường kính lỗ khoan  900 mm đến <1000 mm, đất đá cấp IV-VI			m			612,036			941,534			6,683,739			8,237,309


			BD.18703			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV, Độ sâu khoan  <=50 m, đường kính lỗ khoan  900 mm đến <1000 mm, đất đá cấp VII-VIII			m			705,320			991,652			7,062,587			8,759,559


			BD.18704			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV, Độ sâu khoan  <=50 m, đường kính lỗ khoan  900 mm đến <1000 mm, đất đá cấp IX-X			m			727,063			1,046,149			7,497,400			9,270,612


			BD.19101			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV, Độ sâu khoan  50 m đến <= 100 m, đường kính lỗ khoan  300 mm đến <400 mm, đất đá cấp I-III			m			182,591			57,903			509,359			749,853


			BD.19102			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV, Độ sâu khoan  50 m đến <= 100 m, đường kính lỗ khoan  300 mm đến <400 mm, đất đá cấp IV-VI			m			249,088			94,883			1,372,781			1,716,752


			BD.19103			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV, Độ sâu khoan  50 m đến <= 100 m, đường kính lỗ khoan  300 mm đến <400 mm, đất đá cấp VII-VIII			m			313,854			161,545			3,267,350			3,742,749


			BD.19104			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV, Độ sâu khoan  50 m đến <= 100 m, đường kính lỗ khoan  300 mm đến <400 mm, đất đá cấp IX-X			m			328,778			314,818			7,627,910			8,271,506


			BD.19201			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV, Độ sâu khoan  50 m đến <= 100 m, đường kính lỗ khoan  400 mm đến <500 mm, đất đá cấp I-III			m			269,129			113,373			950,397			1,332,899


			BD.19202			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV, Độ sâu khoan  50 m đến <= 100 m, đường kính lỗ khoan  400 mm đến <500 mm, đất đá cấp IV-VI			m			360,539			394,617			3,192,731			3,947,887


			BD.19203			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV, Độ sâu khoan  50 m đến <= 100 m, đường kính lỗ khoan  400 mm đến <500 mm, đất đá cấp VII-VIII			m			438,239			447,654			4,254,931			5,140,824


			BD.19204			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV, Độ sâu khoan  50 m đến <= 100 m, đường kính lỗ khoan  400 mm đến <500 mm, đất đá cấp IX-X			m			440,805			543,511			6,590,465			7,574,781


			BD.19301			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV, Độ sâu khoan  50 m đến <= 100 m, đường kính lỗ khoan  500 mm đến <600 mm, đất đá cấp I-III			m			349,182			168,844			1,385,210			1,903,236


			BD.19302			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV, Độ sâu khoan  50 m đến <= 100 m, đường kính lỗ khoan  500 mm đến <600 mm, đất đá cấp IV-VI			m			463,959			697,270			5,006,602			6,167,831


			BD.19303			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV, Độ sâu khoan  50 m đến <= 100 m, đường kính lỗ khoan  500 mm đến <600 mm, đất đá cấp VII-VIII			m			555,232			733,764			5,236,412			6,525,408


			BD.19304			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV, Độ sâu khoan  50 m đến <= 100 m, đường kính lỗ khoan  500 mm đến <600 mm, đất đá cấp IX-X			m			548,105			772,690			5,546,993			6,867,788


			BD.19401			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV, Độ sâu khoan  50 m đến <= 100 m, đường kính lỗ khoan  600 mm đến <700 mm, đất đá cấp I-III			m			392,738			197,065			1,540,475			2,130,278


			BD.19402			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV, Độ sâu khoan  50 m đến <= 100 m, đường kính lỗ khoan  600 mm đến <700 mm, đất đá cấp IV-VI			m			511,600			811,617			5,857,574			7,180,791


			BD.19403			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV, Độ sâu khoan  50 m đến <= 100 m, đường kính lỗ khoan  600 mm đến <700 mm, đất đá cấp VII-VIII			m			610,292			856,382			6,124,693			7,591,367


			BD.19404			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV, Độ sâu khoan  50 m đến <= 100 m, đường kính lỗ khoan  600 mm đến <700 mm, đất đá cấp IX-X			m			616,160			902,121			6,435,200			7,953,481


			BD.20101			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV, Độ sâu khoan  100 m đến <= 150 m, đường kính lỗ khoan  300 mm đến <400 mm, đất đá cấp I-III			m			184,884			60,823			534,239			779,946


			BD.20102			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV, Độ sâu khoan  100 m đến <= 150 m, đường kính lỗ khoan  300 mm đến <400 mm, đất đá cấp IV-VI			m			252,279			99,262			1,434,897			1,786,438


			BD.20103			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV, Độ sâu khoan  100 m đến <= 150 m, đường kính lỗ khoan  300 mm đến <400 mm, đất đá cấp VII-VIII			m			319,844			169,330			3,422,614			3,911,788


			BD.20104			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV, Độ sâu khoan  100 m đến <= 150 m, đường kính lỗ khoan  300 mm đến <400 mm, đất đá cấp IX-X			m			336,253			329,902			7,994,330			8,660,485


			BD.20201			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV, Độ sâu khoan  100 m đến <= 150 m, đường kính lỗ khoan  400 mm đến <500 mm, đất đá cấp I-III			m			274,911			118,726			993,859			1,387,496


			BD.20202			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV, Độ sâu khoan  100 m đến <= 150 m, đường kính lỗ khoan  400 mm đến <500 mm, đất đá cấp IV-VI			m			367,608			413,594			3,341,843			4,123,045


			BD.20203			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV, Độ sâu khoan  100 m đến <= 150 m, đường kính lỗ khoan  400 mm đến <500 mm, đất đá cấp VII-VIII			m			447,506			469,064			4,459,934			5,376,504


			BD.20204			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV, Độ sâu khoan  100 m đến <= 150 m, đường kính lỗ khoan  400 mm đến <500 mm, đất đá cấp IX-X			m			451,330			569,786			6,901,119			7,922,235


			BD.20301			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV, Độ sâu khoan  100 m đến <= 150 m, đường kính lỗ khoan  500 mm đến <600 mm, đất đá cấp I-III			m			355,097			177,115			1,453,478			1,985,690


			BD.20302			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV, Độ sâu khoan  100 m đến <= 150 m, đường kính lỗ khoan  500 mm đến <600 mm, đất đá cấp IV-VI			m			472,542			730,358			5,248,789			6,451,689


			BD.20303			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV, Độ sâu khoan  100 m đến <= 150 m, đường kính lỗ khoan  500 mm đến <600 mm, đất đá cấp VII-VIII			m			568,353			768,798			5,491,029			6,828,180


			BD.20304			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV, Độ sâu khoan  100 m đến <= 150 m, đường kính lỗ khoan  500 mm đến <600 mm, đất đá cấp IX-X			m			560,141			809,670			5,814,039			7,183,850


			BD.21101			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV, Độ sâu khoan  150 m đến <= 200 m, đường kính lỗ khoan  300 mm đến <400 mm, đất đá cấp I-III			m			186,830			62,282			552,820			801,932


			BD.21102			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV, Độ sâu khoan  150 m đến <= 200 m, đường kính lỗ khoan  300 mm đến <400 mm, đất đá cấp IV-VI			m			255,374			102,669			1,484,562			1,842,605


			BD.21103			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV, Độ sâu khoan  150 m đến <= 200 m, đường kính lỗ khoan  300 mm đến <400 mm, đất đá cấp VII-VIII			m			323,706			174,683			3,528,244			4,026,633


			BD.21104			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV, Độ sâu khoan  150 m đến <= 200 m, đường kính lỗ khoan  300 mm đến <400 mm, đất đá cấp IX-X			m			340,878			340,120			8,242,794			8,923,792


			BD.21201			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV, Độ sâu khoan  150 m đến <= 200 m, đường kính lỗ khoan  400 mm đến <500 mm, đất đá cấp I-III			m			277,073			122,618			1,024,943			1,424,634


			BD.21202			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV, Độ sâu khoan  150 m đến <= 200 m, đường kính lỗ khoan  400 mm đến <500 mm, đất đá cấp IV-VI			m			372,173			426,245			3,447,421			4,245,839


			BD.21203			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV, Độ sâu khoan  150 m đến <= 200 m, đường kính lỗ khoan  400 mm đến <500 mm, đất đá cấp VII-VIII			m			455,001			483,661			4,596,596			5,535,258


			BD.21204			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV, Độ sâu khoan  150 m đến <= 200 m, đường kính lỗ khoan  400 mm đến <500 mm, đất đá cấp IX-X			m			457,419			587,303			7,118,552			8,163,274


			BD.22101			Kết cấu giếng - nối ống bằng phương pháp hàn, đường kính ống d=89mm			m			0			10,705			348,620			359,325


			BD.22102			Kết cấu giếng - nối ống bằng phương pháp hàn, đường kính ống d=108mm			m			0			10,705			361,532			372,237


			BD.22103			Kết cấu giếng - nối ống bằng phương pháp hàn, đường kính ống d=127mm			m			0			11,678			387,355			399,033


			BD.22104			Kết cấu giếng - nối ống bằng phương pháp hàn, đường kính ống d=146mm			m			0			12,165			400,267			412,432


			BD.22105			Kết cấu giếng - nối ống bằng phương pháp hàn, đường kính ống d=168mm			m			0			12,651			426,091			438,742


			BD.22106			Kết cấu giếng - nối ống bằng phương pháp hàn, đường kính ống d=194mm			m			0			13,138			445,459			458,597


			BD.22107			Kết cấu giếng - nối ống bằng phương pháp hàn, đường kính ống d=219mm			m			0			15,084			503,562			518,646


			BD.22108			Kết cấu giếng - nối ống bằng phương pháp hàn, đường kính ống d=273mm			m			0			16,057			542,298			558,355


			BD.22109			Kết cấu giếng - nối ống bằng phương pháp hàn, đường kính ống d=325mm			m			0			18,490			613,313			631,803


			BD.22110			Kết cấu giếng - nối ống bằng phương pháp hàn, đường kính ống d=350mm			m			0			18,977			632,680			651,657


			BD.22111			Kết cấu giếng - nối ống bằng phương pháp hàn, đường kính ống d=377mm			m			0			20,923			697,240			718,163


			BD.22112			Kết cấu giếng - nối ống bằng phương pháp hàn, đường kính ống d=426mm			m			0			23,842			787,623			811,465


			BD.22113			Kết cấu giếng - nối ống bằng phương pháp hàn, đường kính ống d=450mm			m			0			24,329			800,534			824,863


			BD.22114			Kết cấu giếng - nối ống bằng phương pháp hàn, đường kính ống d=477mm			m			0			24,329			806,990			831,319


			BD.22115			Kết cấu giếng - nối ống bằng phương pháp hàn, đường kính ống d=529mm			m			0			25,302			836,630			861,932


			BD.22116			Kết cấu giếng - nối ống bằng phương pháp hàn, đường kính ống d=630mm			m			0			27,735			922,773			950,508


			BD.22117			Kết cấu giếng - nối ống bằng phương pháp hàn, đường kính ống d=720mm			m			0			28,708			973,381			1,002,089


			BD.22118			Kết cấu giếng - nối ống bằng phương pháp hàn, đường kính ống d=820mm			m			0			30,168			1,025,712			1,055,880


			BD.22201			Kết cấu giếng - nối ống bằng phương pháp nối ren, đường kính ống d=89mm			m			0			5,352			177,319			182,671


			BD.22202			Kết cấu giếng - nối ống bằng phương pháp nối ren, đường kính ống d=108mm			m			0			5,352			183,652			189,004


			BD.22203			Kết cấu giếng - nối ống bằng phương pháp nối ren, đường kính ống d=127mm			m			0			6,326			202,650			208,976


			BD.22204			Kết cấu giếng - nối ống bằng phương pháp nối ren, đường kính ống d=146mm			m			0			6,326			208,983			215,309


			BD.22205			Kết cấu giếng - nối ống bằng phương pháp nối ren, đường kính ống d=168mm			m			0			6,812			227,982			234,794


			BD.22206			Kết cấu giếng - nối ống bằng phương pháp nối ren, đường kính ống d=194mm			m			0			7,299			234,314			241,613


			BD.22207			Kết cấu giếng - nối ống bằng phương pháp nối ren, đường kính ống d=219mm			m			0			8,758			278,644			287,402


			BD.22208			Kết cấu giếng - nối ống bằng phương pháp nối ren, đường kính ống d=273mm			m			0			9,732			310,308			320,040


			BD.22209			Kết cấu giếng - nối ống bằng phương pháp nối ren, đường kính ống d=325mm			m			0			11,678			379,969			391,647


			BD.22210			Kết cấu giếng - nối ống bằng phương pháp nối ren, đường kính ống d=377mm			m			0			12,165			392,635			404,800


			BD.22301			Lắp đặt ống chống, đường kính ống d=377mm			m			0			31,628			1,045,545			1,077,173


			BD.22302			Lắp đặt ống chống, đường kính ống d=426mm			m			0			35,520			1,173,925			1,209,445


			BD.22303			Lắp đặt ống chống, đường kính ống d=477mm			m			0			36,494			1,205,958			1,242,452


			BD.22304			Lắp đặt ống chống, đường kính ống d=529mm			m			0			37,953			1,248,264			1,286,217


			BD.22305			Lắp đặt ống chống, đường kính ống d=630mm			m			0			41,359			1,366,071			1,407,430


			BD.22306			Lắp đặt ống chống, đường kính ống d=720mm			m			0			43,306			1,442,010			1,485,316


			BD.23101			Thổi rửa giếng khoan, độ sâu giếng khoan  <=100m, đường kính ống lọc d<219mm			m			123,119			58,390			1,765,065			1,946,574


			BD.23102			Thổi rửa giếng khoan, độ sâu giếng khoan  <=100m, đường kính ống lọc d<300mm			m			124,379			72,987			2,402,830			2,600,196


			BD.23103			Thổi rửa giếng khoan, độ sâu giếng khoan  <=100m, đường kính ống lọc d<450mm			m			125,639			87,585			3,167,497			3,380,721


			BD.23104			Thổi rửa giếng khoan, độ sâu giếng khoan  <=100m, đường kính ống lọc d>450mm			m			126,899			107,048			4,262,883			4,496,830


			BD.23201			Thổi rửa giếng khoan, độ sâu giếng khoan  từ 100m đến <150m, đường kính ống lọc d<219mm			m			124,902			65,202			2,352,822			2,542,926


			BD.23202			Thổi rửa giếng khoan, độ sâu giếng khoan  từ 100m đến <150m, đường kính ống lọc d<300mm			m			126,313			81,746			3,236,039			3,444,098


			BD.23203			Thổi rửa giếng khoan, độ sâu giếng khoan  từ 100m đến <150m, đường kính ống lọc d<450mm			m			127,724			98,289			4,237,233			4,463,246


			BD.23301			Thổi rửa giếng khoan, độ sâu giếng khoan  từ 150m đến <=200m, đường kính ống lọc d<219mm			m			125,347			67,148			2,729,495			2,921,990


			BD.23302			Thổi rửa giếng khoan, độ sâu giếng khoan  từ 150m đến <=200m, đường kính ống lọc d<300mm			m			126,796			84,178			3,776,748			3,987,722


			BD.24101			Chèn sỏi			m3			118,965			58,390			128,279			305,634


			BD.24102			Chèn sét			m3			16,758			38,926			0			55,684


			BD.25101			Vận chuyển mùn khoan, cự ly vận chuyển <=0,5km			10m3			0			6,812			369,134			375,946


			BD.25102			Vận chuyển mùn khoan, cự ly vận chuyển <=1,0km			10m3			0			7,299			400,154			407,453


			BD.25103			Vận chuyển mùn khoan, cự ly vận chuyển <=2,0km			10m3			0			9,245			487,784			497,029


			BD.25104			Vận chuyển mùn khoan, cự ly vận chuyển <=3,0km			10m3			0			10,705			575,415			586,120


			BD.25105			Vận chuyển mùn khoan, cự ly vận chuyển <=4,0km			10m3			0			12,165			642,107			654,272


			BD.25106			Vận chuyển mùn khoan, cự ly vận chuyển <=5,0km			10m3			0			13,138			709,575			722,713


			BD.25107			Vận chuyển mùn khoan, cự ly vận chuyển <=6,0km			10m3			0			14,597			769,288			783,885


			BD.25108			Vận chuyển mùn khoan, cự ly vận chuyển <=7,0km			10m3			0			15,571			828,225			843,796


			BD.25109			Vận chuyển mùn khoan, cự ly vận chuyển <=8,0km			10m3			0			16,544			887,163			903,707


			BD.25110			Vận chuyển mùn khoan, cự ly vận chuyển <=9,0km			10m3			0			17,517			924,386			941,903


			BD.25111			Vận chuyển mùn khoan, cự ly vận chuyển <=10,0km			10m3			0			18,003			960,835			978,838


			BD.26101			Lắp đặt chụp lọc sứ			cái			6,843			1,358			0			8,201


			BD.26102			Lắp đặt chụp lọc nhựa			cái			11,225			1,358			0			12,583


			BD.26201			Lắp đặt chậu điện giải			cái			709,571			49,565			0			759,136


			CA.01101			Đào không chống độ sâu từ 0m đến 2m Cấp đất đá I-III			m3			17,210			127,618			0			144,828


			CA.01102			Đào không chống độ sâu từ 0m đến 2m Cấp đất đá IV-V			m3			17,210			191,426			0			208,636


			CA.01201			Đào không chống độ sâu từ 0m đến 4m Cấp đất đá I-III			m3			17,210			138,252			0			155,462


			CA.01202			Đào không chống độ sâu từ 0m đến 4m Cấp đất đá IV-V			m3			17,210			202,061			0			219,271


			CA.02101			Đào có chống độ sâu từ 0m đến 2m Cấp đất đá I-III			m3			50,655			170,157			0			220,812


			CA.02102			Đào có chống độ sâu từ 0m đến 2m Cấp đất đá IV-V			m3			50,655			233,966			0			284,621


			CA.02201			Đào có chống độ sâu từ 0m đến 4m Cấp đất đá I-III			m3			50,655			186,109			0			236,764


			CA.02202			Đào có chống độ sâu từ 0m đến 4m Cấp đất đá IV-V			m3			50,655			276,505			0			327,160


			CA.02301			Đào có chống độ sâu từ 0m đến 6m Cấp đất đá I-III			m3			50,655			218,013			0			268,668


			CA.02302			Đào có chống độ sâu từ 0m đến 6m Cấp đất đá IV-V			m3			50,655			329,679			0			380,334


			CA.03101			Đào giếng đứng			m3			310,407			450,071			1,276,268			2,036,746


			CB.01101			Khoan tay trên cạn độ sâu hố khoan đến 10m  cấp đất đá I - III			m			37,785			119,110			5,744			162,639


			CB.01102			Khoan tay trên cạn độ sâu hố khoan đến 10m  cấp đất đá IV - V			m			38,423			196,744			8,617			243,784


			CB.01201			Khoan tay trên cạn độ sâu hố khoan đến 20m  cấp đất đá I - III			m			38,111			121,237			6,006			165,354


			CB.01202			Khoan tay trên cạn độ sâu hố khoan đến 20m  cấp đất đá IV - V			m			38,806			203,125			8,878			250,809


			CB.01301			Khoan tay trên cạn độ sâu hố khoan đến 30m  cấp đất đá I - III			m			38,575			140,379			6,789			185,743


			CB.01302			Khoan tay trên cạn độ sâu hố khoan đến 30m  cấp đất đá IV - V			m			39,208			228,648			10,183			278,039


			CC.01101			Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở trên cạn độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m cấp đất đá I - III			m			52,289			151,546			92,796			296,631


			CC.01102			Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở trên cạn độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m cấp đất đá IV - VI			m			62,750			204,188			208,790			475,728


			CC.01103			Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở trên cạn độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m cấp đất đá VII - VIII			m			78,562			280,759			347,984			707,305


			CC.01104			Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở trên cạn độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m cấp đất đá IX - X			m			158,257			264,807			318,985			742,049


			CC.01105			Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở trên cạn độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m cấp đất đá XI - XII			m			221,727			364,774			492,977			1,079,478


			CC.01201			Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở trên cạn độ sâu hố khoan từ 0m đến 60m cấp đất đá I - III			m			51,865			159,522			98,595			309,982


			CC.01202			Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở trên cạn độ sâu hố khoan từ 0m đến 60m cấp đất đá IV - VI			m			61,856			215,355			220,390			497,601


			CC.01203			Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở trên cạn độ sâu hố khoan từ 0m đến 60m cấp đất đá VII - VIII			m			76,042			292,457			382,782			751,281


			CC.01204			Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở trên cạn độ sâu hố khoan từ 0m đến 60m cấp đất đá IX - X			m			153,344			279,695			365,383			798,422


			CC.01205			Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở trên cạn độ sâu hố khoan từ 0m đến 60m cấp đất đá XI - XII			m			215,114			383,916			539,375			1,138,405


			CC.01301			Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở trên cạn độ sâu hố khoan từ 0m đến 100m cấp đất đá I - III			m			51,461			188,295			104,395			344,151


			CC.01302			Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở trên cạn độ sâu hố khoan từ 0m đến 100m cấp đất đá IV - VI			m			60,881			256,609			249,389			566,879


			CC.01303			Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở trên cạn độ sâu hố khoan từ 0m đến 100m cấp đất đá VII - VIII			m			73,443			346,738			411,781			831,962


			CC.01304			Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở trên cạn độ sâu hố khoan từ 0m đến 100m cấp đất đá IX - X			m			150,113			345,590			394,382			890,085


			CC.01305			Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở trên cạn độ sâu hố khoan từ 0m đến 100m cấp đất đá XI - XII			m			208,501			444,904			591,573			1,244,978


			CC.01401			Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở trên cạn độ sâu hố khoan từ 0m đến 150m cấp đất đá I - III			m			50,708			192,888			115,995			359,591


			CC.01402			Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở trên cạn độ sâu hố khoan từ 0m đến 150m cấp đất đá IV - VI			m			59,908			270,961			266,788			597,657


			CC.01403			Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở trên cạn độ sâu hố khoan từ 0m đến 150m cấp đất đá VII - VIII			m			70,982			373,720			452,379			897,081


			CC.01404			Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở trên cạn độ sâu hố khoan từ 0m đến 150m cấp đất đá IX - X			m			150,539			361,664			417,581			929,784


			CC.01405			Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở trên cạn độ sâu hố khoan từ 0m đến 150m cấp đất đá XI - XII			m			209,042			494,274			626,371			1,329,687


			CC.01501			Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở trên cạn độ sâu hố khoan từ 0m đến 200m cấp đất đá I - III			m			50,119			199,202			127,594			376,915


			CC.01502			Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở trên cạn độ sâu hố khoan từ 0m đến 200m cấp đất đá IV - VI			m			58,453			278,998			295,786			633,237


			CC.01503			Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở trên cạn độ sâu hố khoan từ 0m đến 200m cấp đất đá VII - VIII			m			67,366			385,201			504,577			957,144


			CC.01504			Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở trên cạn độ sâu hố khoan từ 0m đến 200m cấp đất đá IX - X			m			150,966			372,571			458,179			981,716


			CC.01505			Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở trên cạn độ sâu hố khoan từ 0m đến 200m cấp đất đá XI - XII			m			209,583			509,200			684,369			1,403,152


			CC.02101			Bơm tiếp nước vụ khoan trên cạn Độ sâu hố khoan đến 30m cấp đất đá I - III			m			880			37,222			24,673			62,775


			CC.02102			Bơm tiếp nước vụ khoan trên cạn Độ sâu hố khoan đến 30m cấp đất đá IV - VI			m			880			50,515			49,347			100,742


			CC.02103			Bơm tiếp nước vụ khoan trên cạn Độ sâu hố khoan đến 30m cấp đất đá VII - VIII			m			880			65,404			80,749			147,033


			CC.02104			Bơm tiếp nước vụ khoan trên cạn Độ sâu hố khoan đến 30m cấp đất đá IX - X			m			880			69,126			91,964			161,970


			CC.02105			Bơm tiếp nước vụ khoan trên cạn Độ sâu hố khoan đến 30m cấp đất đá XI - XII			m			880			89,332			109,908			200,120


			CC.02201			Bơm tiếp nước vụ khoan trên cạn Độ sâu hố khoan đến 60m cấp đất đá I - III			m			880			37,754			26,916			65,550


			CC.02202			Bơm tiếp nước vụ khoan trên cạn Độ sâu hố khoan đến 60m cấp đất đá I - III			m			880			51,047			51,590			103,517


			CC.02203			Bơm tiếp nước vụ khoan trên cạn Độ sâu hố khoan đến 60m cấp đất đá I - III			m			880			65,936			87,478			154,294


			CC.02204			Bơm tiếp nước vụ khoan trên cạn Độ sâu hố khoan đến 60m cấp đất đá I - III			m			880			69,126			98,693			168,699


			CC.02205			Bơm tiếp nước vụ khoan trên cạn Độ sâu hố khoan đến 60m cấp đất đá I - III			m			880			90,396			118,881			210,157


			CC.02301			Bơm tiếp nước vụ khoan trên cạn Độ sâu hố khoan đến 100m cấp đất đá I - III			m			880			40,944			29,159			70,983


			CC.02302			Bơm tiếp nước vụ khoan trên cạn Độ sâu hố khoan đến 100m cấp đất đá IV - VI			m			880			55,833			65,048			121,761


			CC.02303			Bơm tiếp nước vụ khoan trên cạn Độ sâu hố khoan đến 100m cấp đất đá VII - VIII			m			880			74,444			107,665			182,989


			CC.02304			Bơm tiếp nước vụ khoan trên cạn Độ sâu hố khoan đến 100m cấp đất đá IX - X			m			880			75,507			121,124			197,511


			CC.02305			Bơm tiếp nước vụ khoan trên cạn Độ sâu hố khoan đến 100m cấp đất đá XI - XII			m			880			91,459			145,797			238,136


			CC.02401			Bơm tiếp nước vụ khoan trên cạn Độ sâu hố khoan đến 150m cấp đất đá I - III			m			880			42,007			31,402			74,289


			CC.02402			Bơm tiếp nước vụ khoan trên cạn Độ sâu hố khoan đến 150m cấp đất đá IV - VI			m			880			58,491			74,020			133,391


			CC.02403			Bơm tiếp nước vụ khoan trên cạn Độ sâu hố khoan đến 150m cấp đất đá VII - VIII			m			880			76,039			118,881			195,800


			CC.02404			Bơm tiếp nước vụ khoan trên cạn Độ sâu hố khoan đến 150m cấp đất đá IX - X			m			880			79,761			134,582			215,223


			CC.02405			Bơm tiếp nước vụ khoan trên cạn Độ sâu hố khoan đến 150m cấp đất đá XI - XII			m			880			106,348			161,498			268,726


			CC.02501			Bơm tiếp nước vụ khoan trên cạn Độ sâu hố khoan đến 200m cấp đất đá I - III			m			880			43,071			35,888			79,839


			CC.02502			Bơm tiếp nước vụ khoan trên cạn Độ sâu hố khoan đến 200m cấp đất đá IV - VI			m			880			60,087			82,992			143,959


			CC.02503			Bơm tiếp nước vụ khoan trên cạn Độ sâu hố khoan đến 200m cấp đất đá VII - VIII			m			880			77,634			132,339			210,853


			CC.02504			Bơm tiếp nước vụ khoan trên cạn Độ sâu hố khoan đến 200m cấp đất đá IX - X			m			880			81,888			150,283			233,051


			CC.02505			Bơm tiếp nước vụ khoan trên cạn Độ sâu hố khoan đến 200m cấp đất đá XI - XII			m			880			109,007			181,685			291,572


			CD.01101			Khoan xoay bơm rửa ống mẫu ở dưới nước độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m  cấp đất đá I - III			m			57,285			228,648			110,195			396,128


			CD.01102			Khoan xoay bơm rửa ống mẫu ở dưới nước độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m  cấp đất đá IV - VI			m			68,287			308,941			249,389			626,617


			CD.01103			Khoan xoay bơm rửa ống mẫu ở dưới nước độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m  cấp đất đá VII - VIII			m			84,526			422,202			411,781			918,509


			CD.01104			Khoan xoay bơm rửa ống mẫu ở dưới nước độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m  cấp đất đá IX - X			m			164,336			400,400			382,782			947,518


			CD.01105			Khoan xoay bơm rửa ống mẫu ở dưới nước độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m  cấp đất đá XI - XII			m			227,920			542,375			585,773			1,356,068


			CD.01201			Khoan xoay bơm rửa ống mẫu ở dưới nước độ sâu hố khoan từ 0m đến 60m  cấp đất đá I - III			m			56,881			239,283			115,995			412,159


			CD.01202			Khoan xoay bơm rửa ống mẫu ở dưới nước độ sâu hố khoan từ 0m đến 60m  cấp đất đá IV - VI			m			67,315			324,361			266,788			658,464


			CD.01203			Khoan xoay bơm rửa ống mẫu ở dưới nước độ sâu hố khoan từ 0m đến 60m  cấp đất đá VII - VIII			m			81,868			441,344			458,179			981,391


			CD.01204			Khoan xoay bơm rửa ống mẫu ở dưới nước độ sâu hố khoan từ 0m đến 60m  cấp đất đá IX - X			m			159,597			420,075			434,980			1,014,652


			CD.01205			Khoan xoay bơm rửa ống mẫu ở dưới nước độ sâu hố khoan từ 0m đến 60m  cấp đất đá XI - XII			m			221,421			579,597			655,370			1,456,388


			CD.01301			Khoan xoay bơm rửa ống mẫu ở dưới nước độ sâu hố khoan từ 0m đến 100m  cấp đất đá I - III			m			56,477			273,257			127,594			457,328


			CD.01302			Khoan xoay bơm rửa ống mẫu ở dưới nước độ sâu hố khoan từ 0m đến 100m  cấp đất đá IV - VI			m			66,260			368,553			301,586			736,399


			CD.01303			Khoan xoay bơm rửa ống mẫu ở dưới nước độ sâu hố khoan từ 0m đến 100m  cấp đất đá VII - VIII			m			79,719			508,626			533,575			1,121,920


			CD.01304			Khoan xoay bơm rửa ống mẫu ở dưới nước độ sâu hố khoan từ 0m đến 100m  cấp đất đá IX - X			m			156,618			482,793			487,178			1,126,589


			CD.01305			Khoan xoay bơm rửa ống mẫu ở dưới nước độ sâu hố khoan từ 0m đến 100m  cấp đất đá XI - XII			m			215,120			671,662			701,768			1,588,550


			CD.01401			Khoan xoay bơm rửa ống mẫu ở dưới nước độ sâu hố khoan từ 0m đến 150m  cấp đất đá I - III			m			50,708			280,146			133,394			464,248


			CD.01402			Khoan xoay bơm rửa ống mẫu ở dưới nước độ sâu hố khoan từ 0m đến 150m  cấp đất đá IV - VI			m			59,908			393,238			324,785			777,931


			CD.01403			Khoan xoay bơm rửa ống mẫu ở dưới nước độ sâu hố khoan từ 0m đến 150m  cấp đất đá VII - VIII			m			70,982			542,496			550,975			1,164,453


			CD.01404			Khoan xoay bơm rửa ống mẫu ở dưới nước độ sâu hố khoan từ 0m đến 150m  cấp đất đá IX - X			m			150,539			524,700			498,777			1,174,016


			CD.01405			Khoan xoay bơm rửa ống mẫu ở dưới nước độ sâu hố khoan từ 0m đến 150m  cấp đất đá XI - XII			m			209,042			716,439			753,965			1,679,446


			CE.01101			Khoan guồng xoắn có lấy mẫu hiệp khoan 0,5m độ sâu hố khoan từ 0m đến 10m cấp đất đá I - III			m			25,234			114,324			76,143			215,701


			CE.01102			Khoan guồng xoắn có lấy mẫu hiệp khoan 0,5m độ sâu hố khoan từ 0m đến 10m cấp đất đá IV - V			m			27,038			122,300			105,429			254,767


			CE.01201			Khoan guồng xoắn có lấy mẫu hiệp khoan 0,5m độ sâu hố khoan từ 0m đến 20m cấp đất đá I - III			m			25,126			120,173			82,000			227,299


			CE.01202			Khoan guồng xoắn có lấy mẫu hiệp khoan 0,5m độ sâu hố khoan từ 0m đến 20m cấp đất đá IV - V			m			26,853			131,340			105,429			263,622


			CE.01301			Khoan guồng xoắn có lấy mẫu hiệp khoan 0,5m độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m cấp đất đá I - III			m			25,093			121,237			82,000			228,330


			CE.01302			Khoan guồng xoắn có lấy mẫu hiệp khoan 0,5m độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m cấp đất đá IV - V			m			26,770			136,125			117,143			280,038


			CE.02101			Khoan guồng xoắn có lấy mẫu hiệp khoan 10m độ sâu hố khoan từ 0m đến 10m cấp đất đá I - III			m			22,363			112,729			64,429			199,521


			CE.02102			Khoan guồng xoắn có lấy mẫu hiệp khoan 1m độ sâu hố khoan từ 0m đến 10m cấp đất đá IV - V			m			24,167			121,237			87,857			233,261


			CE.02201			Khoan guồng xoắn có lấy mẫu hiệp khoan 1m độ sâu hố khoan từ 0m đến 20m cấp đất đá I - III			m			22,299			115,919			70,286			208,504


			CE.02202			Khoan guồng xoắn có lấy mẫu hiệp khoan 1m độ sâu hố khoan từ 0m đến 20m cấp đất đá IV - V			m			24,026			129,745			93,714			247,485


			CE.02301			Khoan guồng xoắn có lấy mẫu hiệp khoan 1m độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m cấp đất đá I - III			m			22,222			118,046			82,000			222,268


			CE.02302			Khoan guồng xoắn có lấy mẫu hiệp khoan 1m độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m cấp đất đá IV - V			m			23,899			132,935			111,286			268,120


			CE.03101			Khoan guồng xoắn có lấy mẫu hiệp khoan 1,5m độ sâu hố khoan từ 0m đến 15m cấp đất đá I - III			m			22,363			98,372			46,857			167,592


			CE.03102			Khoan guồng xoắn có lấy mẫu hiệp khoan 1,5m độ sâu hố khoan từ 0m đến 15m cấp đất đá IV - V			m			24,167			105,285			60,914			190,366


			CE.03201			Khoan guồng xoắn có lấy mẫu hiệp khoan 1,5m độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m cấp đất đá I - III			m			23,542			99,967			46,857			170,366


			CE.03202			Khoan guồng xoắn có lấy mẫu hiệp khoan 1,5m độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m cấp đất đá IV - V			m			25,219			108,475			70,286			203,980


			CF.01101			Khoan guồng xoắn có lấy mẫu hiệp khoan 0,5m độ sâu hố khoan từ 0m đến 10m cấp đất đá I - III			m			30,314			166,966			93,714			290,994


			CF.01102			Khoan guồng xoắn có lấy mẫu hiệp khoan 0,5m độ sâu hố khoan từ 0m đến 10m cấp đất đá IV - V			m			32,276			188,768			123,000			344,044


			CF.01201			Khoan guồng xoắn có lấy mẫu hiệp khoan 0,5m độ sâu hố khoan từ 0m đến 20m cấp đất đá I - III			m			30,259			171,752			93,714			295,725


			CF.01202			Khoan guồng xoắn có lấy mẫu hiệp khoan 0,5m độ sâu hố khoan từ 0m đến 20m cấp đất đá IV - V			m			32,131			195,680			128,857			356,668


			CF.01301			Khoan guồng xoắn có lấy mẫu hiệp khoan 0,5m độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m cấp đất đá I - III			m			30,336			176,538			105,429			312,303


			CF.01302			Khoan guồng xoắn có lấy mẫu hiệp khoan 0,5m độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m cấp đất đá IV - V			m			32,078			196,744			146,429			375,251


			CF.02101			Khoan guồng xoắn có lấy mẫu hiệp khoan 1m độ sâu hố khoan từ 0m đến 10m cấp đất đá I - III			m			30,314			156,863			76,143			263,320


			CF.02102			Khoan guồng xoắn có lấy mẫu hiệp khoan 1m độ sâu hố khoan từ 0m đến 10m cấp đất đá IV - V			m			32,276			176,538			111,286			320,100


			CF.02201			Khoan guồng xoắn có lấy mẫu hiệp khoan 1m độ sâu hố khoan từ 0m đến 20m cấp đất đá I - III			m			30,259			161,649			76,143			268,051


			CF.02202			Khoan guồng xoắn có lấy mẫu hiệp khoan 1m độ sâu hố khoan từ 0m đến 20m cấp đất đá IV - V			m			32,131			181,855			117,143			331,129


			CF.02301			Khoan guồng xoắn có lấy mẫu hiệp khoan 1m độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m cấp đất đá I - III			m			30,257			170,689			93,714			294,660


			CF.02302			Khoan guồng xoắn có lấy mẫu hiệp khoan 1m độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m cấp đất đá IV - V			m			32,065			188,768			134,715			355,548


			CF.03101			Khoan guồng xoắn có lấy mẫu hiệp khoan 1,5m độ sâu hố khoan từ 0m đến 15m cấp đất đá I - III			m			27,443			135,594			52,714			215,751


			CF.03102			Khoan guồng xoắn có lấy mẫu hiệp khoan 1,5m độ sâu hố khoan từ 0m đến 15m cấp đất đá IV - V			m			29,405			147,292			70,286			246,983


			CF.03201			Khoan guồng xoắn có lấy mẫu hiệp khoan 1,5m độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m cấp đất đá I - III			m			27,812			141,443			60,914			230,169


			CF.03202			Khoan guồng xoắn có lấy mẫu hiệp khoan 1,5m độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m cấp đất đá IV - V			m			29,735			152,609			76,143			258,487


			CG.01101			Khoan đường lớn, kính lỗ khoan đến 400mm. Độ sâu khoan từ 0m đến 10m cấp đất đá I - III			m			19,052			112,729			164,659			296,440


			CG.01102			Khoan đường lớn, kính lỗ khoan đến 400mm. Độ sâu khoan từ 0m đến 10m cấp đất đá IV - V			m			30,316			170,157			246,988			447,461


			CG.01201			Khoan đường lớn, kính lỗ khoan đến 400mm. Độ sâu khoan từ 0m đến >10m cấp đất đá I - III			m			19,052			120,173			181,124			320,349


			CG.01202			Khoan đường lớn, kính lỗ khoan đến 400mm. Độ sâu khoan từ 0m đến >10m cấp đất đá IV - V			m			30,316			184,514			271,687			486,517


			CG.02101			Khoan đường lớn, kính lỗ khoan đến > 400mm đến 600mm. Độ sâu khoan từ 0m đến 10m cấp đất đá I - III			m			19,052			121,768			189,357			330,177


			CG.02102			Khoan đường lớn, kính lỗ khoan đến > 400mm đến 600mm. Độ sâu khoan từ 0m đến 10m cấp đất đá IV - V			m			30,316			189,299			279,920			499,535


			CG.02201			Khoan đường lớn, kính lỗ khoan đến > 400mm đến 600mm. Độ sâu khoan từ 0m đến >10m cấp đất đá I - III			m			19,052			129,213			205,823			354,088


			CG.02202			Khoan đường lớn, kính lỗ khoan đến > 400mm đến 600mm. Độ sâu khoan từ 0m đến >10m cấp đất đá IV - V			m			30,316			203,125			304,618			538,059


			CH.01100			Đặt ống quan trắc mực nước ngầm trong hố khoan			m			109,352			47,857			0			157,209


			CK.01101			Tam giác hạng 4 Cấp địa hình I			điểm			130,568			2,399,613			107,597			2,637,778


			CK.01102			Tam giác hạng 4 Cấp địa hình II			điểm			130,568			2,835,906			131,176			3,097,650


			CK.01103			Tam giác hạng 4 Cấp địa hình III			điểm			130,568			3,490,346			160,170			3,781,084


			CK.01104			Tam giác hạng 4 Cấp địa hình IV			điểm			130,568			4,196,452			195,929			4,522,949


			CK.01105			Tam giác hạng 4 Cấp địa hình V			điểm			130,568			5,614,405			229,351			5,974,324


			CK.01106			Tam giác hạng 4 Cấp địa hình VI			điểm			130,568			7,416,984			265,572			7,813,124


			CK.02101			Đường truyền  hạng 4 Cấp địa hình I			điểm			99,512			1,870,320			101,196			2,071,028


			CK.02102			Đường truyền  hạng 4 Cấp địa hình II			điểm			99,512			2,208,447			118,608			2,426,567


			CK.02103			Đường truyền  hạng 4 Cấp địa hình III			điểm			99,512			2,726,833			132,590			2,958,935


			CK.02104			Đường truyền  hạng 4 Cấp địa hình IV			điểm			99,512			3,272,199			168,844			3,540,555


			CK.02105			Đường truyền  hạng 4 Cấp địa hình V			điểm			99,512			4,362,932			205,316			4,667,760


			CK.02106			Đường truyền  hạng 4 Cấp địa hình VI			điểm			99,512			5,780,885			256,792			6,137,189


			CK.03101			Giải tích cấp 1 Cấp địa hình I			điểm			66,881			1,131,543			29,681			1,228,105


			CK.03102			Giải tích cấp 1 Cấp địa hình II			điểm			66,881			1,333,604			34,766			1,435,251


			CK.03103			Giải tích cấp 1 Cấp địa hình III			điểm			66,881			1,576,077			44,151			1,687,109


			CK.03104			Giải tích cấp 1 Cấp địa hình IV			điểm			66,881			1,899,375			54,284			2,020,540


			CK.03105			Giải tích cấp 1 Cấp địa hình V			điểm			66,881			2,525,765			73,897			2,666,543


			CK.03106			Giải tích cấp 1 Cấp địa hình VI			điểm			66,881			3,359,002			89,363			3,515,246


			CK.04101			Giải tích cấp 2 Cấp địa hình I			điểm			15,511			388,170			6,052			409,733


			CK.04102			Giải tích cấp 2 Cấp địa hình II			điểm			15,511			494,518			7,638			517,667


			CK.04103			Giải tích cấp 2 Cấp địa hình III			điểm			15,511			648,723			9,225			673,459


			CK.04104			Giải tích cấp 2 Cấp địa hình IV			điểm			15,511			888,006			11,967			915,484


			CK.04105			Giải tích cấp 2 Cấp địa hình V			điểm			15,511			1,196,415			16,001			1,227,927


			CK.04106			Giải tích cấp 2 Cấp địa hình VI			điểm			15,511			1,659,029			22,347			1,696,887


			CK.04201			Đường truyền cấp 1  cấp địa hình I			điểm			66,881			861,419			10,146			938,446


			CK.04202			Đường truyền cấp 1  cấp địa hình II			điểm			66,881			1,058,163			12,951			1,137,995


			CK.04203			Đường truyền cấp 1  cấp địa hình III			điểm			66,881			1,414,428			15,682			1,496,991


			CK.04204			Đường truyền cấp 1  cấp địa hình IV			điểm			66,881			1,717,520			23,877			1,808,278


			CK.04205			Đường truyền cấp 1  cấp địa hình V			điểm			66,881			2,222,673			30,136			2,319,690


			CK.04206			Đường truyền cấp 1  cấp địa hình VI			điểm			66,881			2,778,342			37,264			2,882,487


			CK.04301			Đường truyền cấp 2  cấp địa hình I			điểm			14,313			303,092			5,179			322,584


			CK.04302			Đường truyền cấp 2  cấp địa hình II			điểm			14,313			404,122			6,619			425,054


			CK.04303			Đường truyền cấp 2  cấp địa hình III			điểm			14,313			509,939			8,058			532,310


			CK.04304			Đường truyền cấp 2  cấp địa hình IV			điểm			14,313			696,579			11,220			722,112


			CK.04305			Đường truyền cấp 2  cấp địa hình V			điểm			14,313			978,402			14,530			1,007,245


			CK.04306			Đường truyền cấp 2  cấp địa hình VI			điểm			14,313			1,292,128			19,278			1,325,719


			CL.01101			Thuỷ chuẩn hạng 3  cấp địa hình I			km			13,734			317,981			2,951			334,666


			CL.01102			Thuỷ chuẩn hạng 3  cấp địa hình II			km			13,734			378,599			2,951			395,284


			CL.01103			Thuỷ chuẩn hạng 3  cấp địa hình III			km			13,734			505,153			3,541			522,428


			CL.01104			Thuỷ chuẩn hạng 3  cấp địa hình IV			km			13,734			707,214			5,607			726,555


			CL.01105			Thuỷ chuẩn hạng 3  cấp địa hình V			km			13,734			1,010,306			8,853			1,032,893


			CL.02101			Thuỷ chuẩn hạng 4  cấp địa hình I			km			7,651			303,092			2,066			312,809


			CL.02102			Thuỷ chuẩn hạng 4  cấp địa hình II			km			7,651			348,290			2,479			358,420


			CL.02103			Thuỷ chuẩn hạng 4  cấp địa hình III			km			7,651			454,638			2,951			465,240


			CL.02104			Thuỷ chuẩn hạng 4  cấp địa hình IV			km			7,651			606,184			4,722			618,557


			CL.02105			Thuỷ chuẩn hạng 4  cấp địa hình V			km			7,651			868,863			7,673			884,187


			CL.03101			Thủy chuẩn kỹ thuật cấp địa hình I			km			585			146,229			1,476			148,290


			CL.03102			Thủy chuẩn kỹ thuật cấp địa hình II			km			585			181,855			1,771			184,211


			CL.03103			Thủy chuẩn kỹ thuật cấp địa hình III			km			813			227,053			2,361			230,227


			CL.03104			Thủy chuẩn kỹ thuật cấp địa hình IV			km			813			313,195			3,541			317,549


			CL.03105			Thủy chuẩn kỹ thuật cấp địa hình V			km			813			530,145			4,722			535,680


			CM.01101			Bản đồ tỷ lệ 1/200 đường đồng mức 0,5m cấp địa hình I			ha			43,240			983,719			20,754			1,047,713


			CM.01102			Bản đồ tỷ lệ 1/200 đường đồng mức 0,5m cấp địa hình II			ha			43,240			1,328,287			28,186			1,399,713


			CM.01103			Bản đồ tỷ lệ 1/200 đường đồng mức 0,5m cấp địa hình III			ha			53,130			1,791,964			37,857			1,882,951


			CM.01104			Bản đồ tỷ lệ 1/200 đường đồng mức 0,5m cấp địa hình IV			ha			53,130			2,424,734			41,551			2,519,415


			CM.01105			Bản đồ tỷ lệ 1/200 đường đồng mức 0,5m cấp địa hình V			ha			63,020			3,384,525			56,071			3,503,616


			CM.01201			Bản đồ tỷ lệ 1/200 đường đồng mức 1m cấp địa hình I			ha			43,240			935,862			19,475			998,577


			CM.01202			Bản đồ tỷ lệ 1/200 đường đồng mức 1m cấp địa hình II			ha			43,240			1,260,224			26,259			1,329,723


			CM.01203			Bản đồ tỷ lệ 1/200 đường đồng mức 1m cấp địa hình III			ha			53,130			1,706,885			35,287			1,795,302


			CM.01204			Bản đồ tỷ lệ 1/200 đường đồng mức 1m cấp địa hình IV			ha			53,130			2,307,752			38,980			2,399,862


			CM.01205			Bản đồ tỷ lệ 1/200 đường đồng mức 1m cấp địa hình V			ha			63,020			3,211,710			52,920			3,327,650


			CM.01206			Bản đồ tỷ lệ 1/200 đường đồng mức 1m cấp địa hình VI			ha			63,020			4,525,107			74,013			4,662,140


			CM.02101			Bản đồ tỷ lệ 1/500 đường đồng mức 0,5m cấp địa hình I			ha			14,674			348,290			7,328			370,292


			CM.02102			Bản đồ tỷ lệ 1/500 đường đồng mức 0,5m cấp địa hình II			ha			14,674			467,931			14,179			496,784


			CM.02103			Bản đồ tỷ lệ 1/500 đường đồng mức 0,5m cấp địa hình III			ha			19,504			631,175			19,833			670,512


			CM.02104			Bản đồ tỷ lệ 1/500 đường đồng mức 0,5m cấp địa hình IV			ha			19,504			848,657			27,899			896,060


			CM.02105			Bản đồ tỷ lệ 1/500 đường đồng mức 0,5m cấp địa hình V			ha			24,334			1,186,844			38,600			1,249,778


			CM.02201			Bản đồ tỷ lệ 1/500 đường đồng mức 1m cấp địa hình I			ha			14,674			333,401			6,846			354,921


			CM.02202			Bản đồ tỷ lệ 1/500 đường đồng mức 1m cấp địa hình II			ha			14,674			444,535			13,055			472,264


			CM.02203			Bản đồ tỷ lệ 1/500 đường đồng mức 1m cấp địa hình III			ha			19,504			600,866			18,387			638,757


			CM.02204			Bản đồ tỷ lệ 1/500 đường đồng mức 1m cấp địa hình IV			ha			19,504			808,245			25,004			852,753


			CM.02205			Bản đồ tỷ lệ 1/500 đường đồng mức 1m cấp địa hình V			ha			24,334			1,131,543			35,644			1,191,521


			CM.02206			Bản đồ tỷ lệ 1/500 đường đồng mức 1m cấp địa hình VI			ha			24,334			1,584,585			53,959			1,662,878


			CM.03101			Bản đồ tỷ lệ 1/1000 đường đồng mức 1m cấp địa hình I			ha			209,300			11,618,519			336,379			12,164,198


			CM.03102			Bản đồ tỷ lệ 1/1000 đường đồng mức 1m cấp địa hình II			ha			255,300			15,659,743			468,706			16,383,749


			CM.03103			Bản đồ tỷ lệ 1/1000 đường đồng mức 1m cấp địa hình III			ha			310,500			21,216,426			646,774			22,173,700


			CM.03104			Bản đồ tỷ lệ 1/1000 đường đồng mức 1m cấp địa hình IV			ha			333,500			28,288,568			939,220			29,561,288


			CM.03105			Bản đồ tỷ lệ 1/1000 đường đồng mức 1m cấp địa hình V			ha			402,500			39,401,934			1,508,075			41,312,509


			CM.03106			Bản đồ tỷ lệ 1/1000 đường đồng mức 1m cấp địa hình VI			ha			425,500			53,546,218			2,013,677			55,985,395


			CM.03201			Bản đồ tỷ lệ 1/1000 đường đồng mức 2m cấp địa hình I			ha			209,300			11,113,366			307,462			11,630,128


			CM.03202			Bản đồ tỷ lệ 1/1000 đường đồng mức 2m cấp địa hình II			ha			255,300			14,622,850			500,836			15,378,986


			CM.03203			Bản đồ tỷ lệ 1/1000 đường đồng mức 2m cấp địa hình III			ha			310,500			20,206,120			595,366			21,111,986


			CM.03204			Bản đồ tỷ lệ 1/1000 đường đồng mức 2m cấp địa hình IV			ha			333,500			26,799,696			866,927			28,000,123


			CM.03205			Bản đồ tỷ lệ 1/1000 đường đồng mức 2m cấp địa hình V			ha			402,500			37,381,322			1,243,003			39,026,825


			CM.03206			Bản đồ tỷ lệ 1/1000 đường đồng mức 2m cấp địa hình VI			ha			425,500			50,993,866			1,856,240			53,275,606


			CM.04101			Bản đồ tỷ lệ 1/2000 đường đồng mức 1m cấp địa hình I			ha			78,200			5,152,561			149,051			5,379,812


			CM.04102			Bản đồ tỷ lệ 1/2000 đường đồng mức 1m cấp địa hình II			ha			87,400			7,274,203			192,131			7,553,734


			CM.04103			Bản đồ tỷ lệ 1/2000 đường đồng mức 1m cấp địa hình III			ha			104,650			11,416,458			264,086			11,785,194


			CM.04104			Bản đồ tỷ lệ 1/2000 đường đồng mức 1m cấp địa hình IV			ha			113,850			14,649,437			392,268			15,155,555


			CM.04105			Bản đồ tỷ lệ 1/2000 đường đồng mức 1m cấp địa hình V			ha			129,950			20,206,120			574,196			20,910,266


			CM.04106			Bản đồ tỷ lệ 1/2000 đường đồng mức 1m cấp địa hình VI			ha			143,750			28,288,568			828,161			29,260,479


			CM.04201			Bản đồ tỷ lệ 1/2000 đường đồng mức 2m cấp địa hình I			ha			78,200			4,636,773			136,199			4,851,172


			CM.04202			Bản đồ tỷ lệ 1/2000 đường đồng mức 2m cấp địa hình II			ha			87,400			6,513,815			176,066			6,777,281


			CM.04203			Bản đồ tỷ lệ 1/2000 đường đồng mức 2m cấp địa hình III			ha			104,650			10,251,947			243,202			10,599,799


			CM.04204			Bản đồ tỷ lệ 1/2000 đường đồng mức 2m cấp địa hình IV			ha			113,850			13,639,131			361,745			14,114,726


			CM.04205			Bản đồ tỷ lệ 1/2000 đường đồng mức 2m cấp địa hình V			ha			129,950			19,195,814			530,821			19,856,585


			CM.04206			Bản đồ tỷ lệ 1/2000 đường đồng mức 2m cấp địa hình VI			ha			143,750			26,799,696			763,901			27,707,347


			CM.05101			Bản đồ tỷ lệ 1/5000 đường đồng mức 2m cấp địa hình I			ha			46,920			3,030,918			79,986			3,157,824


			CM.05102			Bản đồ tỷ lệ 1/5000 đường đồng mức 2m cấp địa hình II			ha			56,120			4,041,224			100,906			4,198,250


			CM.05103			Bản đồ tỷ lệ 1/5000 đường đồng mức 2m cấp địa hình III			ha			72,220			5,051,530			114,602			5,238,352


			CM.05104			Bản đồ tỷ lệ 1/5000 đường đồng mức 2m cấp địa hình IV			ha			81,420			7,072,142			169,894			7,323,456


			CM.05105			Bản đồ tỷ lệ 1/5000 đường đồng mức 2m cấp địa hình V			ha			111,320			9,571,320			255,771			9,938,411


			CM.05106			Bản đồ tỷ lệ 1/5000 đường đồng mức 2m cấp địa hình VI			ha			111,320			13,133,978			385,390			13,630,688


			CM.05201			Bản đồ tỷ lệ 1/5000 đường đồng mức 5m cấp địa hình I			ha			46,920			2,871,396			72,917			2,991,233


			CM.05202			Bản đồ tỷ lệ 1/5000 đường đồng mức 5m cấp địa hình II			ha			56,120			3,536,071			91,267			3,683,458


			CM.05203			Bản đồ tỷ lệ 1/5000 đường đồng mức 5m cấp địa hình III			ha			72,220			4,796,295			104,963			4,973,478


			CM.05204			Bản đồ tỷ lệ 1/5000 đường đồng mức 5m cấp địa hình IV			ha			81,420			6,566,989			155,436			6,803,845


			CM.05205			Bản đồ tỷ lệ 1/5000 đường đồng mức 5m cấp địa hình V			ha			111,320			10,103,060			233,280			10,447,660


			CM.05206			Bản đồ tỷ lệ 1/5000 đường đồng mức 5m cấp địa hình VI			ha			111,320			12,628,825			353,260			13,093,405


			CM.06101			Bản đồ tỷ lệ 1/10000 đường đồng mức 2m cấp địa hình I			ha			27,715			1,159,193			36,483			1,223,391


			CM.06102			Bản đồ tỷ lệ 1/10000 đường đồng mức 2m cấp địa hình II			ha			27,715			1,414,428			42,233			1,484,376


			CM.06103			Bản đồ tỷ lệ 1/10000 đường đồng mức 2m cấp địa hình III			ha			42,205			1,919,581			47,973			2,009,759


			CM.06104			Bản đồ tỷ lệ 1/10000 đường đồng mức 2m cấp địa hình IV			ha			42,205			2,626,796			70,159			2,739,160


			CM.06105			Bản đồ tỷ lệ 1/10000 đường đồng mức 2m cấp địa hình V			ha			52,325			3,637,102			98,942			3,788,369


			CM.06106			Bản đồ tỷ lệ 1/10000 đường đồng mức 2m cấp địa hình VI			ha			52,325			5,051,530			149,989			5,253,844


			CM.06201			Bản đồ tỷ lệ 1/10000 đường đồng mức 5m cấp địa hình I			ha			27,715			1,095,384			33,270			1,156,369


			CM.06202			Bản đồ tỷ lệ 1/10000 đường đồng mức 5m cấp địa hình II			ha			27,715			1,343,707			38,217			1,409,639


			CM.06203			Bản đồ tỷ lệ 1/10000 đường đồng mức 5m cấp địa hình III			ha			41,975			1,818,551			43,957			1,904,483


			CM.06204			Bản đồ tỷ lệ 1/10000 đường đồng mức 5m cấp địa hình IV			ha			41,975			2,472,591			64,215			2,578,781


			CM.06205			Bản đồ tỷ lệ 1/10000 đường đồng mức 5m cấp địa hình V			ha			52,325			3,435,040			90,909			3,578,274


			CM.06206			Bản đồ tỷ lệ 1/10000 đường đồng mức 5m cấp địa hình VI			ha			52,325			4,796,295			137,137			4,985,757


			CM.07101			Số hoá bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500, đường đồng mức 0,5m Loại khó khăn 1			ha			4,128			378,300			27,227			409,655


			CM.07102			Số hoá bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500, đường đồng mức 0,5m Loại khó khăn 2			ha			4,128			403,520			27,284			434,932


			CM.07103			Số hoá bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500, đường đồng mức 0,5m Loại khó khăn 3			ha			4,128			453,960			27,340			485,428


			CM.07104			Số hoá bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500, đường đồng mức 0,5m Loại khó khăn 4			ha			4,128			491,790			27,397			523,315


			CM.07201			Số hoá bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500, đường đồng mức 1m Loại khó khăn 1			ha			4,128			365,690			27,171			396,989


			CM.07202			Số hoá bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500, đường đồng mức 1m Loại khó khăn 2			ha			4,128			390,910			27,227			422,265


			CM.07203			Số hoá bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500, đường đồng mức 1m Loại khó khăn 3			ha			4,128			428,740			27,284			460,152


			CM.07204			Số hoá bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500, đường đồng mức 1m Loại khó khăn 4			ha			4,128			472,875			27,340			504,343


			CM.07301			Số hoá bản đồ địa hình tỷ lệ 1/1000, đường đồng mức 1m Loại khó khăn 1			ha			1,082			63,050			7,087			71,219


			CM.07302			Số hoá bản đồ địa hình tỷ lệ 1/1000, đường đồng mức 1m Loại khó khăn 2			ha			1,082			88,270			7,115			96,467


			CM.07303			Số hoá bản đồ địa hình tỷ lệ 1/1000, đường đồng mức 1m Loại khó khăn 3			ha			1,082			100,880			7,138			109,100


			CM.07304			Số hoá bản đồ địa hình tỷ lệ 1/1000, đường đồng mức 1m Loại khó khăn 4			ha			1,082			126,100			7,172			134,354


			CM.07401			Số hoá bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2000, đường đồng mức 1m Loại khó khăn 1			ha			308			25,220			3,437			28,965


			CM.07402			Số hoá bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2000, đường đồng mức 1m Loại khó khăn 2			ha			308			31,525			3,443			35,276


			CM.07403			Số hoá bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2000, đường đồng mức 1m Loại khó khăn 3			ha			308			37,830			3,448			41,586


			CM.07404			Số hoá bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2000, đường đồng mức 1m Loại khó khăn 4			ha			308			44,135			3,457			47,900


			CM.07501			Số hoá bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2000, đường đồng mức 2m Loại khó khăn 1			ha			308			15,763			3,435			19,506


			CM.07502			Số hoá bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2000, đường đồng mức 2m Loại khó khăn 2			ha			308			18,915			3,440			22,663


			CM.07503			Số hoá bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2000, đường đồng mức 2m Loại khó khăn 3			ha			308			22,068			3,446			25,822


			CM.07504			Số hoá bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2000, đường đồng mức 2m Loại khó khăn 4			ha			308			25,220			3,455			28,983


			CM.07601			Số hoá bản đồ địa hình tỷ lệ 1/5000, đường đồng mức 1m Loại khó khăn 1			ha			78			7,566			490			8,134


			CM.07602			Số hoá bản đồ địa hình tỷ lệ 1/5000, đường đồng mức 1m Loại khó khăn 2			ha			78			8,827			495			9,400


			CM.07603			Số hoá bản đồ địa hình tỷ lệ 1/5000, đường đồng mức 1m Loại khó khăn 3			ha			78			10,088			501			10,667


			CM.07604			Số hoá bản đồ địa hình tỷ lệ 1/5000, đường đồng mức 1m Loại khó khăn 4			ha			78			11,349			507			11,934


			CM.07701			Số hoá bản đồ địa hình tỷ lệ 1/5000, đường đồng mức 5m Loại khó khăn 1			ha			78			5,675			487			6,240


			CM.07702			Số hoá bản đồ địa hình tỷ lệ 1/5000, đường đồng mức 5m Loại khó khăn 2			ha			78			6,305			493			6,876


			CM.07703			Số hoá bản đồ địa hình tỷ lệ 1/5000, đường đồng mức 5m Loại khó khăn 3			ha			78			7,566			497			8,141


			CM.07704			Số hoá bản đồ địa hình tỷ lệ 1/5000, đường đồng mức 5m Loại khó khăn 4			ha			78			8,827			504			9,409


			CM.07801			Số hoá bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10000, đường đồng mức 5m Loại khó khăn 1			ha			198			37,830			210			38,238


			CM.07802			Số hoá bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10000, đường đồng mức 5m Loại khó khăn 2			ha			198			44,135			222			44,555


			CM.07803			Số hoá bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10000, đường đồng mức 5m Loại khó khăn 3			ha			198			50,440			233			50,871


			CM.07804			Số hoá bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10000, đường đồng mức 5m Loại khó khăn 4			ha			198			56,745			244			57,187


			CN.01101			Đo vẽ bản đồ địa hình dưới nước tỷ lệ 1/200 đường đồng mức 0,5m Cấp địa hình I			ha			32,560			1,276,176			15,208			1,323,944


			CN.01102			Đo vẽ bản đồ địa hình dưới nước tỷ lệ 1/200 đường đồng mức 0,5m Cấp địa hình II			ha			32,560			1,722,838			21,136			1,776,534


			CN.01103			Đo vẽ bản đồ địa hình dưới nước tỷ lệ 1/200 đường đồng mức 0,5m Cấp địa hình III			ha			42,020			2,329,021			28,378			2,399,419


			CN.01104			Đo vẽ bản đồ địa hình dưới nước tỷ lệ 1/200 đường đồng mức 0,5m Cấp địa hình IV			ha			42,020			3,153,218			30,917			3,226,155


			CN.01105			Đo vẽ bản đồ địa hình dưới nước tỷ lệ 1/200 đường đồng mức 0,5m Cấp địa hình V			ha			51,480			4,397,490			43,250			4,492,220


			CN.01201			Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/200 đường đồng mức 1m Cấp địa hình I			ha			32,560			1,217,685			14,571			1,264,816


			CN.01202			Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/200 đường đồng mức 1m Cấp địa hình II			ha			32,560			1,641,481			19,607			1,693,648


			CN.01203			Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/200 đường đồng mức 1m Cấp địa hình III			ha			42,020			2,217,356			26,933			2,286,309


			CN.01204			Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/200 đường đồng mức 1m Cấp địa hình IV			ha			42,020			2,999,014			30,164			3,071,198


			CN.01205			Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/200 đường đồng mức 1m Cấp địa hình V			ha			51,480			4,187,453			41,001			4,279,934


			CN.01206			Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/200 đường đồng mức 1m Cấp địa hình VI			ha			51,480			5,874,664			57,387			5,983,531


			CN.02101			Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/500 đường đồng mức 0,5m Cấp địa hình I			ha			14,036			446,662			5,313			466,011


			CN.02102			Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/500 đường đồng mức 0,5m Cấp địa hình II			ha			14,036			611,501			10,442			635,979


			CN.02103			Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/500 đường đồng mức 0,5m Cấp địa hình III			ha			18,656			818,880			14,740			852,276


			CN.02104			Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/500 đường đồng mức 0,5m Cấp địa hình IV			ha			18,656			1,100,702			20,065			1,139,423


			CN.02105			Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/500 đường đồng mức 0,5m Cấp địa hình V			ha			23,276			1,540,451			28,484			1,592,211


			CN.02201			Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/500 đường đồng mức 1m Cấp địa hình I			ha			14,036			429,114			4,991			448,141


			CN.02202			Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/500 đường đồng mức 1m Cấp địa hình II			ha			14,036			574,279			9,671			597,986


			CN.02203			Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/500 đường đồng mức 1m Cấp địa hình III			ha			18,656			776,340			13,776			808,772


			CN.02204			Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/500 đường đồng mức 1m Cấp địa hình IV			ha			18,656			1,047,528			18,619			1,084,803


			CN.02205			Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/500 đường đồng mức 1m Cấp địa hình V			ha			23,276			1,467,602			26,396			1,517,274


			CN.02206			Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/500 đường đồng mức 1m Cấp địa hình VI			ha			23,276			2,057,834			39,957			2,121,067


			CN.03101			Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/1000 đường đồng mức 1m Cấp địa hình I			ha			144,900			15,101,416			241,990			15,488,306


			CN.03102			Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/1000 đường đồng mức 1m Cấp địa hình II			ha			190,900			20,355,007			340,778			20,886,685


			CN.03103			Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/1000 đường đồng mức 1m Cấp địa hình III			ha			246,100			27,581,354			474,427			28,301,881


			CN.03104			Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/1000 đường đồng mức 1m Cấp địa hình IV			ha			269,100			36,796,408			693,198			37,758,706


			CN.03105			Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/1000 đường đồng mức 1m Cấp địa hình V			ha			338,100			51,259,736			1,106,363			52,704,199


			CN.03106			Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/1000 đường đồng mức 1m Cấp địa hình VI			ha			361,100			69,604,766			1,483,161			71,449,027


			CN.03201			Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/1000 đường đồng mức 2m Cấp địa hình I			ha			144,900			14,463,328			221,106			14,829,334


			CN.03202			Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/1000 đường đồng mức 2m Cấp địa hình II			ha			190,900			19,036,292			313,788			19,540,980


			CN.03203			Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/1000 đường đồng mức 2m Cấp địa hình III			ha			246,100			26,267,956			437,477			26,951,533


			CN.03204			Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/1000 đường đồng mức 2m Cấp địa hình IV			ha			269,100			34,775,796			641,790			35,686,686


			CN.03205			Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/1000 đường đồng mức 2m Cấp địa hình V			ha			338,100			48,601,036			920,812			49,859,948


			CN.03206			Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/1000 đường đồng mức 2m Cấp địa hình VI			ha			361,100			66,307,978			1,372,313			68,041,391


			CN.04101			Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/2000 đường đồng mức 1m Cấp địa hình I			ha			78,200			6,646,750			107,254			6,832,204


			CN.04102			Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/2000 đường đồng mức 1m Cấp địa hình II			ha			87,400			9,464,972			139,353			9,691,725


			CN.04103			Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/2000 đường đồng mức 1m Cấp địa hình III			ha			104,650			14,782,372			198,790			15,085,812


			CN.04104			Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/2000 đường đồng mức 1m Cấp địa hình IV			ha			113,850			18,717,248			287,817			19,118,915


			CN.04105			Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/2000 đường đồng mức 1m Cấp địa hình V			ha			129,950			26,267,956			425,327			26,823,233


			CN.04106			Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/2000 đường đồng mức 1m Cấp địa hình VI			ha			143,750			36,796,408			611,046			37,551,204


			CN.04201			Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/2000 đường đồng mức 2m Cấp địa hình I			ha			78,200			6,327,706			98,257			6,504,163


			CN.04202			Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/2000 đường đồng mức 2m Cấp địa hình II			ha			87,400			8,933,232			128,108			9,148,740


			CN.04203			Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/2000 đường đồng mức 2m Cấp địa hình III			ha			104,650			14,037,936			179,548			14,322,134


			CN.04204			Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/2000 đường đồng mức 2m Cấp địa hình IV			ha			113,850			17,706,942			266,451			18,087,243


			CN.04205			Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/2000 đường đồng mức 2m Cấp địa hình V			ha			129,950			24,938,606			394,964			25,463,520


			CN.04206			Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/2000 đường đồng mức 2m Cấp địa hình VI			ha			143,750			34,775,796			565,878			35,485,424


			CN.05101			Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/5000 đường đồng mức 2m Cấp địa hình I			ha			46,920			3,934,876			57,368			4,039,164


			CN.05102			Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/5000 đường đồng mức 2m Cấp địa hình II			ha			56,120			5,253,591			72,891			5,382,602


			CN.05103			Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/5000 đường đồng mức 2m Cấp địa hình III			ha			72,220			6,566,989			83,101			6,722,310


			CN.05104			Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/5000 đường đồng mức 2m Cấp địa hình IV			ha			81,420			9,199,102			123,001			9,403,523


			CN.05105			Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/5000 đường đồng mức 2m Cấp địa hình V			ha			111,320			12,495,890			185,432			12,792,642


			CN.05106			Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/5000 đường đồng mức 2m Cấp địa hình VI			ha			111,320			17,068,854			279,479			17,459,653


			CN.05201			Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/5000 đường đồng mức 5m Cấp địa hình I			ha			46,920			3,738,132			52,870			3,837,922


			CN.05202			Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/5000 đường đồng mức 5m Cấp địa hình II			ha			56,120			4,596,892			66,786			4,719,798


			CN.05203			Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/5000 đường đồng mức 5m Cấp địa hình III			ha			72,220			6,221,358			76,353			6,369,931


			CN.05204			Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/5000 đường đồng mức 5m Cấp địa hình IV			ha			81,420			8,534,427			112,880			8,728,727


			CN.05205			Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/5000 đường đồng mức 5m Cấp địa hình V			ha			111,320			11,804,628			170,170			12,086,118


			CN.05206			Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/5000 đường đồng mức 5m Cấp địa hình VI			ha			111,320			16,414,814			256,988			16,783,122


			CN.06101			Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/10000 đường đồng mức 2m Cấp địa hình I			ha			27,715			1,494,189			26,196			1,548,100


			CN.06102			Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/10000 đường đồng mức 2m Cấp địa hình II			ha			27,715			1,839,820			30,430			1,897,965


			CN.06103			Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/10000 đường đồng mức 2m Cấp địa hình III			ha			42,205			2,493,861			34,867			2,570,933


			CN.06104			Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/10000 đường đồng mức 2m Cấp địa hình IV			ha			42,205			3,413,771			51,022			3,506,998


			CN.06105			Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/10000 đường đồng mức 2m Cấp địa hình V			ha			52,325			4,727,169			71,829			4,851,323


			CN.06106			Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/10000 đường đồng mức 2m Cấp địa hình VI			ha			52,325			6,566,989			108,502			6,727,816


			CN.06201			Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/10000 đường đồng mức 5m Cấp địa hình I			ha			27,715			1,419,746			23,947			1,471,408


			CN.06202			Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/10000 đường đồng mức 5m Cấp địa hình II			ha			27,715			1,744,107			27,859			1,799,681


			CN.06203			Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/10000 đường đồng mức 5m Cấp địa hình III			ha			41,975			2,504,495			31,975			2,578,445


			CN.06204			Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/10000 đường đồng mức 5m Cấp địa hình IV			ha			41,975			3,243,614			46,845			3,332,434


			CN.06205			Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/10000 đường đồng mức 5m Cấp địa hình V			ha			52,325			4,487,886			65,885			4,606,096


			CN.06206			Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/10000 đường đồng mức 5m Cấp địa hình VI			ha			52,325			6,237,310			98,863			6,388,498


			CO.01101			Đo vẽ mặt cắt dọc ở trên cạn Cấp địa hình I			m			29,420			90,396			1,428			121,244


			CO.01102			Đo vẽ mặt cắt dọc ở trên cạn Cấp địa hình II			m			32,995			117,515			1,938			152,448


			CO.01103			Đo vẽ mặt cắt dọc ở trên cạn Cấp địa hình III			m			38,739			152,609			2,571			193,919


			CO.01104			Đo vẽ mặt cắt dọc ở trên cạn Cấp địa hình IV			m			42,314			198,339			3,509			244,162


			CO.01105			Đo vẽ mặt cắt dọc ở trên cạn Cấp địa hình V			m			48,059			255,235			4,919			308,213


			CO.01106			Đo vẽ mặt cắt dọc ở trên cạn Cấp địa hình VI			m			51,634			334,996			6,856			393,486


			CO.01201			Đo vẽ mặt cắt ngang ở trên cạn Cấp địa hình I			m			58,960			117,515			2,931			179,406


			CO.01202			Đo vẽ mặt cắt ngang ở trên cạn Cấp địa hình II			m			64,812			152,609			4,087			221,508


			CO.01203			Đo vẽ mặt cắt ngang ở trên cạn Cấp địa hình III			m			70,664			198,339			5,437			274,440


			CO.01204			Đo vẽ mặt cắt ngang ở trên cạn Cấp địa hình IV			m			76,516			257,894			7,365			341,775


			CO.01205			Đo vẽ mặt cắt ngang ở trên cạn Cấp địa hình V			m			82,368			340,314			10,564			433,246


			CO.01206			Đo vẽ mặt cắt ngang ở trên cạn Cấp địa hình VI			m			88,220			436,027			15,266			539,513


			CO.01301			Đo vẽ mặt cắt dọc ở dưới nước Cấp địa hình I			m			29,585			127,618			2,143			159,346


			CO.01302			Đo vẽ mặt cắt dọc ở dưới nước Cấp địa hình II			m			33,160			165,903			2,938			202,001


			CO.01303			Đo vẽ mặt cắt dọc ở dưới nước Cấp địa hình III			m			38,904			215,886			3,857			258,647


			CO.01304			Đo vẽ mặt cắt dọc ở dưới nước Cấp địa hình IV			m			42,479			281,822			5,666			329,967


			CO.01305			Đo vẽ mặt cắt dọc ở dưới nước Cấp địa hình V			m			48,224			364,242			7,490			419,956


			CO.01401			Đo vẽ mặt cắt ngang ở dưới nước Cấp địa hình I			m			53,108			176,538			4,628			234,274


			CO.01402			Đo vẽ mặt cắt ngang ở dưới nước Cấp địa hình II			m			53,108			229,180			6,680			288,968


			CO.01403			Đo vẽ mặt cắt ngang ở dưới nước Cấp địa hình III			m			64,812			297,774			9,487			372,073


			CO.01404			Đo vẽ mặt cắt ngang ở dưới nước Cấp địa hình IV			m			64,812			386,575			11,770			463,157


			CO.01405			Đo vẽ mặt cắt ngang ở dưới nước Cấp địa hình V			m			76,516			505,153			17,376			599,045


			CO.02101			Đo lún công trình Số điểm đo của một chu kỳ n<10			chu k			280,500			638,088			18,062			936,650


			CO.02102			"Đo lún công trình Số điểm đo của một chu kỳ n>10 n< 15
"			chu k			346,500			957,132			22,592			1,326,224


			CO.02103			"Đo lún công trình Số điểm đo của một chu kỳ n>15 n< 20
"			chu k			459,800			1,329,350			27,123			1,816,273


			CO.02104			"Đo lún công trình Số điểm đo của một chu kỳ n>20 n< 25
"			chu k			525,800			1,701,568			31,654			2,259,022


			CO.02105			"Đo lún công trình Số điểm đo của một chu kỳ n>25 n< 30
"			chu k			639,100			2,126,960			36,185			2,802,245


			CO.02106			"Đo lún công trình Số điểm đo của một chu kỳ n>30 n< 35
"			chu k			705,100			2,499,178			40,715			3,244,993


			CP.01101			Thí nghiệm xác định các chỉ tiêu hoá lý của mẫu nước toàn phần			mẫu			36,058			265,870			128,625			430,553


			CP.02101			Thí nghiệm xác định các chỉ tiêu hoá học của mẫu đá			mẫu			50,253			478,566			57,710			586,529


			CP.03101			Thí nghiệm xác định chỉ tiêu cơ lý của mẫu đất nguyên dạng (cắt, nén bằng phương pháp 1 trục)			mẫu			24,800			334,996			124,788			484,584


			CP.03201			Thí nghiệm xác định chỉ tiêu cơ lý của mẫu đất nguyên dạng (cắt, nén bằng phương pháp 3 trục)			mẫu			182,782			957,132			2,694,931			3,834,845


			CP.03301			Thí nghiệm xác định các chỉ tiêu cơ lý của mẫu đất không nguyên dạng			mẫu			16,884			404,122			75,857			496,863


			CP.03401			Thí nghiệm xác định chỉ tiêu đầm nén tiêu chuẩn			mẫu			26,884			430,709			1,244,050			1,701,643


			CP.04101			Thí nghiệm  xác định các chỉ tiêu cơ lý của mẫu đá			mẫu			11,151			356,266			172,987			540,404


			CP.05101			Thí nghiệm mẫu cát - sỏi - vật liệu xây dựng			mẫu			7,661			356,266			49,403			413,330


			CP.06101			Thí nghiệm mẫu đất dăm sạn lớn			mẫu			168,464			957,132			1,467,915			2,593,511


			CP.07101			Thí nghiệm xác định thành phần vật chất và cấu trúc của đá (Lát mỏng thạch học)			mẫu			14,817			94,575			14,113			123,505


			CP.08101			Thí nghiệm phân tích mẫu clo - trong nguyên liệu làm ximăng			mẫu			9,472			157,625			155,789			322,886


			CP.09101			Thí nghiệm CBR (xác định chỉ tiêu nén lún California)			mẫu			49,544			1,116,654			115,962			1,282,160


			CQ.01101			Xuyên tĩnh			m			2,118			63,809			35,702			101,629


			CQ.01201			Xuyên động			m			1,089			42,539			14,039			57,667


			CQ.02101			Cắt quay bằng máy			điểm			117,975			106,348			28,187			252,510


			CQ.03101			Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT)			lần			40,572			58,491			3,331			102,394


			CQ.03102			Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT)			lần			27,968			95,713			4,997			128,678


			CQ.04101			Nén ngang trong lỗ khoan			điểm			126,357			101,031			45,367			272,755


			CQ.04102			Nén ngang trong lỗ khoan			điểm			141,246			202,061			90,735			434,042


			CQ.05101			Hút nước thí nghiệm trong lỗ khoan			lần			124,899			1,643,077			3,873,340			5,641,316


			CQ.06101			ép nước thí nghiệm trong lỗ khoan			đoạn			126,596			1,308,080			107,085			1,541,761


			CQ.07101			Đổ nước thí nghiệm trong lỗ khoan			lần			10,658			233,966			0			244,624


			CQ.08101			Đổ nước thí nghiệm trong hố đào			lần			34,791			233,966			0			268,757


			CQ.09101			Múc nước thí nghiệm trong lỗ khoan			lần			16,433			372,218			31,333			419,984


			CQ.11001			Thí nghiệm cơ địa trên bệ bê tông trong hàm ngang			bệ			2,673,474			17,334,724			5,599,137			25,607,335


			CQ.12001			Thí nghiệm CBR hiện trường			điểm			18,074			319,044			97,562			434,680


			CQ.13101			Thí nghiệm xác định độ chặt của nền đường đất hoặc cát đồng nhất - thí nghiệm trên mặt			điểm			14,564			106,348			39,281			160,193


			CQ.13201			Thí nghiệm xác định độ chặt của nền đường đất dăm sạn hoặc đá cấp phối - thí nghiệm trên mặt			điểm			8,195			159,522			39,281			206,998


			CQ.14101			Thí nghiệm đo modun đàn hối bằng tấm ép cứng; đường kính bàn nén D = 34cm			điểm			325,987			132,935			560,502			1,019,424


			CQ.14201			Thí nghiệm đo modun đàn hối bằng tấm ép cứng; đường kính bàn nén D = 76cm			điểm			326,097			132,935			988,534			1,447,566


			CQ.15001			Nén tĩnh thử tải cọc bê tông sử dụng hệ thống cọc neo			lần			1,019,004			2,924,570			1,532,831			5,476,405


			CQ.16001			Nén tĩnh thử tải cọc bê tông sử dụng dàn chất tải  Tải trọng nén 100 ữ ? 500tấn			lần			4,891			11,780			51,126			67,797


			CQ.16002			Nén tĩnh thử tải cọc bê tông sử dụng dàn chất tải  Tải trọng nén  ? 1000tấn			lần			4,535			10,169			51,999			66,703


			CQ.16003			Nén tĩnh thử tải cọc bê tông sử dụng dàn chất tải  Tải trọng nén  ? 1500tấn			lần			3,896			8,694			46,822			59,412


			CQ.16004			Nén tĩnh thử tải cọc bê tông sử dụng dàn chất tải  Tải trọng nén  ? 2000tấn			lần			3,414			7,425			44,233			55,072


			CQ.17001			Thí nghiệm biến dạng nhỏ (PIT)			cọc			22,575			76,797			161,563			260,935


			CQ.18001			Thí nghiệm siêu âm chất lượng cọc			lần			14,700			91,072			104,725			210,497


			CQ.19001			Thí nghiệm đo môđun đàn hồi bằng cần Belkenman			điểm			42,259			74,444			93,868			210,571


			CR.01112			Thăm dò địa chấn bằng máy ES125 Cấp địa hình I - II			1qsát			13,662			159,522			18,428			191,612


			CR.01113			Thăm dò địa chấn bằng máy ES125 Cấp địa hình III - IV			1qsát			14,622			199,934			23,205			237,761


			CR.01122			Thăm dò địa chấn bằng máy ES125 Cấp địa hình I - II			1qsát			13,662			159,522			20,748			193,932


			CR.01123			Thăm dò địa chấn bằng máy ES125 Cấp địa hình III - IV			1qsát			14,622			199,934			25,935			240,491


			CR.02111			Thăm dò địa chấn bằng máy Triosx 12 Cấp địa hình I - II			1qsát			47,162			238,220			61,181			346,563


			CR.02112			Thăm dò địa chấn bằng máy Triosx 12 Cấp địa hình III - IV			1qsát			48,082			285,013			72,451			405,546


			CR.02121			Thăm dò địa chấn bằng máy Triosx 12 Cấp địa hình I - II			1qsát			47,162			302,028			77,281			426,471


			CR.02122			Thăm dò địa chấn bằng máy Triosx 12 Cấp địa hình III - IV			1qsát			48,082			393,488			98,212			539,782


			CR.02201			Thăm dò địa chấn bằng máy Triosx 12 Cấp địa hình I - II			1qsát			53,482			297,774			71,919			423,175


			CR.02202			Thăm dò địa chấn bằng máy Triosx 12 Cấp địa hình III - IV			1qsát			55,242			357,329			85,167			497,738


			CR.03101			Thăm dò địa vật lý điện bằng phương pháp đo mặt cắt điện Cấp địa hình I - II			1qsát			3,102			22,333			768			26,203


			CR.03102			Thăm dò địa vật lý điện bằng phương pháp đo mặt cắt điện Cấp địa hình III - IV			1qsát			3,102			28,182			978			32,262


			CR.03201			Đo địa vật lý điện bằng phương pháp điện trường thiên nhiên Cấp địa hình I - II			1qsát			989			11,698			745			13,432


			CR.03202			Đo địa vật lý điện bằng phương pháp điện trường thiên nhiên Cấp địa hình III - IV			1qsát			1,178			17,547			1,094			19,819


			CR.03301			Thăm dò địa vật lý điện bằng phương pháp đo sâu điện đối xứng Cấp địa hình  I - II			1qsát			18,383			358,925			10,474			387,782


			CR.03302			Thăm dò địa vật lý điện bằng phương pháp đo sâu điện đối xứng Cấp địa hình  III - IV			1qsát			19,043			465,273			13,500			497,816


			CR.04101			Thăm dò từ bằng máy MF2 - 100 Cấp địa hình I-II			1qsát			0			11,858			576			12,434


			CR.04102			Thăm dò từ bằng máy MF2 - 100 Cấp địa hình III - IV			1qsát			0			17,547			893			18,440


			CS.01101			Đo vẽ bản đồ địa chất tỷ Lệ 1/200.000 Cấp phức tạp 1			km2			7,553			182,219			4,015			193,787


			CS.01102			Đo vẽ bản đồ địa chất tỷ Lệ 1/200.000 Cấp phức tạp 2			km2			8,074			206,559			4,015			218,648


			CS.01103			Đo vẽ bản đồ địa chất tỷ Lệ 1/200.000 Cấp phức tạp 3			km2			8,074			336,809			4,015			348,898


			CS.02101			Đo vẽ bản đồ địa chất tỷ Lệ 1/100.000 Cấp phức tạp 1			km2			13,418			409,828			8,026			431,272


			CS.02102			Đo vẽ bản đồ địa chất tỷ Lệ 1/100.000 Cấp phức tạp 2			km2			13,684			464,428			8,026			486,138


			CS.02103			Đo vẽ bản đồ địa chất tỷ Lệ 1/100.000 Cấp phức tạp 3			km2			13,684			763,083			8,026			784,793


			CS.03101			Đo vẽ bản đồ địa chất tỷ Lệ 1/50.000 Cấp phức tạp 1			km2			24,574			912,410			21,663			958,647


			CS.03102			Đo vẽ bản đồ địa chất tỷ Lệ 1/50.000 Cấp phức tạp 2			km2			24,574			1,039,371			21,663			1,085,608


			CS.03103			Đo vẽ bản đồ địa chất tỷ Lệ 1/50.000 Cấp phức tạp 3			km2			24,574			1,703,780			21,663			1,750,017


			CS.04101			Đo vẽ bản đồ địa chất tỷ Lệ 1/25.000 Cấp phức tạp 1			km2			46,849			2,032,695			72,203			2,151,747


			CS.04102			Đo vẽ bản đồ địa chất tỷ Lệ 1/25.000 Cấp phức tạp 2			km2			46,849			2,315,562			72,203			2,434,614


			CS.04103			Đo vẽ bản đồ địa chất tỷ Lệ 1/25.000 Cấp phức tạp 3			km2			46,849			3,808,836			72,203			3,927,888


			CS.05101			Đo vẽ bản đồ địa chất tỷ Lệ 1/10.000 Cấp phức tạp 1			km2			130,620			5,479,724			10			5,610,354


			CS.05102			Đo vẽ bản đồ địa chất tỷ Lệ 1/10.000 Cấp phức tạp 2			km2			130,620			7,578,202			10			7,708,832


			CS.05103			Đo vẽ bản đồ địa chất tỷ Lệ 1/10.000 Cấp phức tạp 3			km2			130,620			11,998,819			10			12,129,449


			CS.06101			Đo vẽ bản đồ địa chất tỷ Lệ 1/5.000 Cấp phức tạp 1			km2			252,192			9,874,028			19			10,126,239


			CS.06102			Đo vẽ bản đồ địa chất tỷ Lệ 1/5.000 Cấp phức tạp 2			km2			252,192			13,248,696			19			13,500,907


			CS.06103			Đo vẽ bản đồ địa chất tỷ Lệ 1/5.000 Cấp phức tạp 3			km2			252,192			24,435,095			19			24,687,306


			CS.07101			Đo vẽ bản đồ địa chất tỷ Lệ 1/2.000 Cấp phức tạp 1			ha			14,944			275,631			1			290,576


			CS.07102			Đo vẽ bản đồ địa chất tỷ Lệ 1/2.000 Cấp phức tạp 2			ha			14,944			446,009			1			460,954


			CS.07103			Đo vẽ bản đồ địa chất tỷ Lệ 1/2.000 Cấp phức tạp 3			ha			14,944			894,649			1			909,594


			CS.08101			Đo vẽ bản đồ địa chất tỷ Lệ 1/1.000 Cấp phức tạp 1			ha			11,041			552,577			1			563,619


			CS.08102			Đo vẽ bản đồ địa chất tỷ Lệ 1/1.000 Cấp phức tạp 2			ha			11,041			894,649			1			905,691


			CS.08103			Đo vẽ bản đồ địa chất tỷ Lệ 1/1.000 Cấp phức tạp 3			ha			11,041			1,631,418			1			1,642,460


			CS.09101			Đo vẽ bản đồ địa chất tỷ Lệ 1/500 Cấp phức tạp 1			ha			20,317			1,065,685			1			1,086,003


			CS.09102			Đo vẽ bản đồ địa chất tỷ Lệ 1/500 Cấp phức tạp 2			ha			20,317			1,736,671			1			1,756,989


			CS.09103			Đo vẽ bản đồ địa chất tỷ Lệ 1/500 Cấp phức tạp 3			ha			20,317			3,157,584			1			3,177,902





&Lhttp://my.opera.com/giaxaydung&C&P&Rgiaxaydung.com is coming soon


Nguyen The Anh:
Đơn giá này do Nguyễn Thế Anh với sự giúp đỡ của bạn Mai Văn Cường (công ty tư vấn xây dựng kiến trúc TEDI tự nhập vào để sử dụng riêng). Nay chia sẻ để mọi người sử dụng chung. Vì mục đích phi lợi nhuận.





Hướng dẫn


			Những file dữ liệu này do chúng tôi tự thiết lập nhằm mục đích sử dụng của riêng mình.


			Nhưng CNTT có điểm mạnh là sự sao chép, nhân bản. Vì thế, với công sức bỏ ra chúng tôi nghĩ


			sử dụng cho riêng mình sẽ là rất lãng phí. Vì vậy, xin đưa ra chia sẻ cho mọi người sử dụng chung với mục tiêu phi lợi nhuận


			nhưng sẽ làm tăng giá trị kinh tế - xã hội. Với lòng mong mỏi được đóng góp cho CNTT, cho ngành xây dựng Việt Nam.


			Người làm CNTT đỡ công thiết lập CSDL, người làm dự toán đỡ công tra cứu đơn giá…


			khi đó họ có thời gian tập trung vào chuyên môn của mình làm ra những sản phẩm hoàn hảo hơn cho đất nước.


			File dữ liệu này sử dụng để tra cứu nhanh chóng đơn giá, là công cụ bổ trợ cho bản in của đơn giá.


			- Muốn tra cứu nhanh giá trị của một đơn giá, thao tác như sau:


			+ Chọn sheet đơn giá, ấn Ctrl + F, gõ vào mã hiệu đơn giá


			+ Gõ Enter hoặc ấn chuột vào Find Next là sẽ tìm thấy ngay đơn giá có mã hiệu tương ứng.


			- Bạn có thể dùng hàm vlookup để nhặt đơn giá vào bảng dự toán. Cách làm như sau:


			Nhập mã hiệu công việc vào, dùng hàm Vlookup để điền đơn giá từ sheet đơn giá. Cách làm như sau (xem sheet Ví dụ):


			- Đặt tên cho bảng đơn giá (vùng tìm kiếm), ở đây đặt là Dongia


			- Nhập hàm Vlookup vào các ô như sau (chỉ nhập từ dấu bằng trở đi):


			C9 =vlookup(B9,Dongia,2,0))									Copy công thức từ ô C9 xuống bên dưới.


			F9 =vlookup(B9,Dongia,4,0))


			G9 =vlookup(B9,Dongia,5,0))									Sau đó đánh dấu từ ô F9 đến H9 và copy công thức xuống các dòng bên dưới.


			H9 =vlookup(B9,Dongia,6,0))									đặt con trỏ vào dấu cộng (góc phải phía dưới) của vùng đã đánh dấu rồi giữ nguyên chuột kéo xuống.


			- Trong điều kiện không thể đi mua được sách đơn giá bạn có thể in ra để tiện tra cứu bên ngoài.


			- Bạn cũng có thể copy vào các file dbf để sử dụng trong các chương trình dự toán.








Ví dụ hàm Vlookup


			BẢNG DỰ TOÁN


			Công trình:


			Hạng mục: Xây lắp nhà xưởng 120x20m2


			STT			Mã hiệu			Nội dung công việc			Đơn vị			Khối lượng			Đơn giá									Thành tiền


																		Vật liệu			Nhân công			Máy			Vật liệu			Nhân công			Máy


						A			Phần móng																					0			0


						I			Móng cốc


			1			AB.11442			Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra, rộng >1 m, sâu >1 m, đất cấp II			m3						0			40,902			0			0			0			0


			2			AC.11122			Đóng cọc tre chiều dài cọc >2,5 m vào đất cấp II			100m						308,175			119,809			0			0			0			0


			3			AF.11111			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bêtông lót móng, đá 4x6, chiều rộng <=250 cm, mác 100			m3						244,667			55,848			14,847			0			0			0


			4			AF.11233			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bêtông móng, đá 2x4, chiều rộng <=250 cm, mác 200			m3						376,848			64,500			14,985			0			0			0


			5			AF.81122			Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn gỗ, móng cột, móng vuông, chữ nhật			100m2						2,204,694			1,266,311			0			0			0			0


			6			AF.61120			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép móng, đường kính <=18 mm			tấn						7,872,268			355,590			151,666			0			0			0


			7			AF.12213			Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông cột, đá 1x2, tiết diện cột <=0,1 m2, cao <=4 m, mác 200			m3						433,524			191,865			20,359			0			0			0


			8			AF.81132			Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn gỗ, cột vuông, chữ nhật			100m2						2,369,930			1,465,621			0			0			0			0


			9			AF.61411			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép cột, trụ, đường kính <=10 mm, cột, trụ cao <= 4 m			tấn						7,872,133			634,435			25,446			0			0			0


			10			AF.61421			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép cột, trụ, đường kính <=18 mm, cột, trụ cao <= 4 m			tấn						7,874,428			427,220			156,356			0			0			0


			11			AB.13112			Đắp đất nền móng công trình, độ chặt yêu cầu K=0,90			m3						0			26,351			0			0			0			0


									Tổng cộng																		0			0			0


			Chú ý: Các ô có màu vàng, xanh, đỏ, tím lần lượt là các ô phải lập hàm. Các ô còn lại trong cùng cột với các ô đó dùng lệnh copy.


			http://my.opera.com/giaxaydung





&Lhttp://my.opera.com/giaxaydung&Rgiaxaydung.com  is coming soon


Mr Chinh:
Ô copy


Mr Chinh:
Ô copy


Mr Chinh:
Ô copy


Mr Chinh:
Ô copy


Mr Chinh:
Ô copy


Mr Chinh:
Ô copy


Mr Chinh:
Ô copy


Mr Chinh:
Ô copy


Mr Chinh:
Ô copy


Mr Chinh:
Ô copy


Mr Chinh:
Ô copy


Mr Chinh:
Ô copy


Mr Chinh:
Ô copy


Mr Chinh:
Ô copy


Mr Chinh:
Ô copy


Mr Chinh:
Ô copy


Mr Chinh:
Ô copy


Mr Chinh:
Ô copy


Mr Chinh:
Ô copy


Mr Chinh:
Ô copy


Mr Chinh:
Ô copy


Mr Chinh:
Ô copy


Mr Chinh:
Ô copy


Mr Chinh:
Ô copy


Mr Chinh:
Ô copy


Mr Chinh:
Ô copy


Mr Chinh:
Ô copy


Mr Chinh:
Ô copy


Mr Chinh:
Ô copy


Mr Chinh:
Ô copy


Mr Chinh:
Ô lập hàm


Mr Chinh:
Ô lập hàm


Mr Chinh:
Ô lập hàm


Mr Chinh:
Ô lập hàm


Mr Chinh:
Ô copy


Mr Chinh:
Ô copy


Mr Chinh:
Ô copy


Mr Chinh:
Ô copy


Mr Chinh:
Ô copy


Mr Chinh:
Ô copy


Mr Chinh:
Ô copy


Mr Chinh:
Ô copy


Mr Chinh:
Ô copy


Mr Chinh:
Ô copy


http://my.opera.com/giaxaydung





Gvl-QT


			BẢNG GIÁ VẬT LIỆU BÌNH QUÂN ĐẾN HIỆN TRƯỜNG


			Giá VL gốc dùng để tính đơn giá Xây dựng và Lắp đặt - Quảng Trị


												Đơn vị tính : Đồng


			STT			Loại vật liệu			Đơn vị			Giá vật liệu bình quân tại hiện trường


			1			Vật liệu khác			%			0.00


			2			A xít hàn			Lít			0.00


			3			Acêtylen			Chai			185,000.00


			4			Backer rode 25mm			m			3,500.00


			5			Bao tải			m2			3,000.00


			6			Bản chịu tải			Cái			37,132.00


			7			Bản đệm			Cái			0.00


			8			Bản đệm neo			Cái			37,132.00


			9			Bản lề gông			Cái			10,000.00


			10			Bảng đấu dây			Cái			0.00


			11			Bánh xe đỡ ống			Bộ			0.00


			12			Băng dính			Cuộn			8,000.00


			13			Băng keo lưới			m			309.00


			14			Bầu cỏ Vetiver			bầu			700.00


			15			Bấc thấm			m			6,000.00


			16			Bật sắt  3x30x250			Cái			1,120.00


			17			Bật sắt 20x 4x250			Cái			1,400.00


			18			Bật sắt fi  6			Cái			600.00


			19			Bật sắt fi 10			Cái			1,200.00


			20			Ben tô nit			Kg			1,800.00


			21			Bê tông bó vỉa 18x22x100			m			20,500.00


			22			Bê tông bó vỉa 18x33x100			m			27,700.00


			23			Bê tông bó vỉa cong 20x20			m			20,500.00


			24			Bê tông nhựa hạt mịn			Tấn			0.00


			25			Bê tông nhựa hạt thô			Tấn			0.00


			26			Bê tông nhựa hạt trung			Tấn			0.00


			27			Bếp phun cát			Cái			150,000.00


			28			Bi tum			Kg			5,640.00


			29			Biển báo đổ dốc			Cái			298,500.00


			30			Biển đường vòng			Cái			298,500.00


			31			Biển kéo còi BTĐS			cái			298,500.00


			32			Bóng đèn 25W			Cái			0.00


			33			Bộ định vị			Bộ			0.00


			34			Bộ phát sóng 86 B11			Cái			0.00


			35			Bột Betonite			Kg			0.00


			36			Bột Ejectomer			Kg			3,400.00


			37			Bột bả			Kg			3,400.00


			38			Bột bả Atanic			Kg			3,200.00


			39			Bột bả Jajynic			Kg			5,000.00


			40			Bột đá			Kg			530.00


			41			Bột màu pha véc ni			Kg			13,636.00


			42			Bột màu pha vôi quét			Kg			13,636.00


			43			Bột màu trộn đá granitô			Kg			13,636.00


			44			Bột phấn			Kg			625.00


			45			Bột thạch anh			Kg			390.00


			46			Bu lông			Bộ			2,575.00


			47			Bu lông + Đinh tán			Bộ			3,084.00


			48			Bu lông + rông den			Cái			2,100.00


			49			Bu lông M 6x20			Cái			800.00


			50			Bu lông M 8x30			Bộ			950.00


			51			Bu lông M12			Cái			1,500.00


			52			Bu lông M12x 150			Cái			2,600.00


			53			Bu lông M12x 200			Cái			2,700.00


			54			Bu lông M12x 250			Cái			3,500.00


			55			Bu lông M12x1000			Cái			6,000.00


			56			Bu lông M12x1140			Cái			8,000.00


			57			Bu lông M14x  50			Cái			1,500.00


			58			Bu lông M14x  70			Cái			1,500.00


			59			Bu lông M14x 250			Cái			4,900.00


			60			Bu lông M14x1690			Cái			18,500.00


			61			Bu lông M16			Cái			2,500.00


			62			Bu lông M16 L10			Bộ			2,500.00


			63			Bu lông M16-M20			Bộ			0.00


			64			Bu lông M16x 150			Cái			2,500.00


			65			Bu lông M16x 200			Cái			2,700.00


			66			Bu lông M16x 250			Cái			2,800.00


			67			Bu lông M16x 320			Cái			3,500.00


			68			Bu lông M16x2430			Cái			42,200.00


			69			Bu lông M18x  20			Cái			2,500.00


			70			Bu lông M18x 200			Cái			3,900.00


			71			Bu lông M20			Cái			2,800.00


			72			Bu lông M20-24			Bộ			2,150.00


			73			Bu lông M20-30			Bộ			2,210.00


			74			Bu lông M20-M27			Bộ			2,120.00


			75			Bu lông M20x  48			Cái			3,200.00


			76			Bu lông M20x  50			Cái			2,300.00


			77			Bu lông M20x  65			Cái			3,300.00


			78			Bu lông M20x  70			Cái			2,500.00


			79			Bu lông M20x  75			Cái			3,000.00


			80			Bu lông M20x  80			Cái			3,400.00


			81			Bu lông M20x 180			Cái			3,500.00


			82			Bu lông M20x 200			Cái			3,900.00


			83			Bu lông M20x 500			Cái			8,000.00


			84			Bu lông M20x1200			Cái			11,000.00


			85			Bu lông M22x 70			Cái			0.00


			86			Bu lông M22x350			Cái			4,000.00


			87			Bu lông M24			Cái			3,000.00


			88			Bu lông M24-27			Bộ			2,430.00


			89			Bu lông M24-30-33			Bộ			2,500.00


			90			Bu lông M24x 85			Bộ			3,000.00


			91			Bu lông M24x100			Cái			3,000.00


			92			Bu lông M27-M30			Bộ			2,870.00


			93			Bu lông M27-M33			Bộ			3,010.00


			94			Bu lông M27-M45			Bộ			3,250.00


			95			Bu lông M28x105			Cái			4,000.00


			96			Bu lông M30-39			Bộ			3,450.00


			97			Bu lông M23-M45			Bộ			2,320.00


			98			Bu lông M33-39			Bộ			3,890.00


			99			Bu lông M33-45			Bộ			0.00


			100			Bu lông M39-52			Bộ			0.00


			101			Bu lông M39-M52			Bộ			4,150.00


			102			Bu lông M45-M52			Bộ			4,560.00


			103			Bu lông chữ U - M12			Cái			4,500.00


			104			Bu lông cường độ cao M16-M50			Kg			16,000.00


			105			Bu lông fi 14			Con			1,700.00


			106			Bu lông fi 22-27mm			Cái			4,500.00


			107			Bu lông mạ M 6x20			Cái			575.00


			108			Bu lông mạ M 8x20			Cái			650.00


			109			Bu lông mạ M10x30			Cái			2,358.00


			110			Bu lông thép c.độ cao 36,l=5-8			Kg			16,000.00


			111			Bu lông và đai ốc			Kg			10,000.00


			112			Bu lông+lói			Con			2,592.00


			113			Búa khoan đất			Cái			2,121,800.00


			114			Cao su đệm			m			15,000.00


			115			Cáp			m			0.00


			116			Cáp thép cường độ cao			Kg			16,000.00


			117			Cáp trần hoặc cáp chống dính			Kg			14,500.00


			118			Cát chuẩn			m3			50,000.00


			119			Cát đổ nền			m3			20,000.00


			120			Cát hạt nhỏ			m3			35,000.00


			121			Cát mịn làm móng			m3			35,000.00


			122			Cát mịn mô đun độ lớn 0,7-1,4			m3			20,000.00


			123			Cát mịn mô đun độ lớn 1,5-2,0			m3			35,000.00


			124			Cát sạn			m3			35,000.00


			125			Cát thạch anh			Kg			9,523.00


			126			Cát trắng mịn			Lít			2,000.00


			127			Cát vàng			m3			38,000.00


			128			Cây chống			Cây			10,000.00


			129			Cây chống > Fi 10			m			0.00


			130			Cây chống fi 8-10			m			3,000.00


			131			Cây chống thép hình			Kg			7,480.00


			132			Cây chống thép ống			Kg			10,000.00


			133			Cần khoan D114			m			111,446.00


			134			Cần khoan L=1,00m			Cái			26,574.00


			135			Cần khoan L=1,22m			Cái			26,574.00


			136			Cần khoan L=1,50m			Cái			33,949.00


			137			Cần khoan L=1,83m			Cái			53,045.00


			138			Cần khoan L=2,50m			Cái			79,619.00


			139			Cần khoan ROBBIN			Cái			530,450.00


			140			Cần khoan fi 32 - L=1,5m			Cái			31,827.00


			141			Cần khoan fi 32 - L=2,8m			Cái			63,654.00


			142			Cần khoan fi 32 - L=4,0m			Cái			91,258.00


			143			Cần khoan fi 33 - L=0,7m			Cái			15,965.00


			144			Cần khoan fi 38 - L=3,73			Cái			102,897.00


			145			Cần khoan fi 38 - L=4,32m			Cái			118,862.00


			146			Cần khoan fi 76 - L=1,20m			Cái			63,654.00


			147			Cần khoan fi 89 - L=0,96m			Cái			48,822.00


			148			Cấp phối đá dăm 0,075-50mm			m3			104,700.00


			149			Choòng nón xoay loại K			Cái			1,224,000.00


			150			Choòng nón xoay loại T			Cái			1,530,000.00


			151			Chốt dây			Cái			0.00


			152			Chốt phân loại			Cái			0.00


			153			Cóc + bu lông cóc			Cái			0.00


			154			Cót ép			m2			9,540.00


			155			Cọc cừ BTDƯ lực cao 30-50m			m			0.00


			156			Cọc cừ BTDƯ lực cao 60-84m			m			0.00


			157			Cọc cừ BTDƯ lực cao 94-120m			m			0.00


			158			Cọc đấu dây đồng mạ			Bộ			0.00


			159			Cọc gỗ <=2,5m			m			3,500.00


			160			Cọc gỗ L<=10m			m			3,500.00


			161			Cọc gỗ L>10m			m			3,500.00


			162			Cọc móng bê tông mác 300;10x10			m			0.00


			163			Cọc móng bê tông mác 300;15x15			m			0.00


			164			Cọc móng bê tông mác 300;20x20			m			0.00


			165			Cọc móng bê tông mác 300;25x25			m			0.00


			166			Cọc móng bê tông mác 300;30x30			m			0.00


			167			Cọc móng bê tông mác 300;35x35			m			0.00


			168			Cọc móng bê tông mác 300;40x40			m			0.00


			169			Cọc móng ống BTCT M300 fi  550			m			0.00


			170			Cọc móng ống BTCT M300 fi  600			m			0.00


			171			Cọc móng ống BTCT M300 fi  800			m			0.00


			172			Cọc móng ống BTCT M300 fi 1000			m			0.00


			173			Cọc mốc cáp 120x120x1200			Cái			0.00


			174			Cọc ống thép fi  300mm			m			0.00


			175			Cọc ống thép fi  500mm			m			0.00


			176			Cọc ống thép fi  600mm			m			0.00


			177			Cọc ống thép fi  800mm			m			0.00


			178			Cọc ống thép fi 1000mm			m			0.00


			179			Cọc thép làm tường chắn đất I, U <=10m			m			0.00


			180			Cọc thép làm tường chắn đất I, U > 10m			m			0.00


			181			Cọc tre <=2,5m			m			2,500.00


			182			Cọc ván thép (larsen) <=12m			m			0.00


			183			Côn nhựa néo cáp dự ứng lực			Cái			5,000.00


			184			Công tắc đạp chân			Cái			0.00


			185			Cồn 90 độ			Lít			14,500.00


			186			Cồn rửa			Kg			15,600.00


			187			Cốc nhựa néo cáp dự ứng lực			Cái			2,500.00


			188			Cốt pha thép			Kg			10,609.00


			189			Cột Km (bằng tôn + sắt)			Cái			0.00


			190			Cột bê tông chữ H cao 6m			cột			0.00


			191			Cột bê tông chữ H cao 7m			cột			0.00


			192			Cột bê tông chữ H cao 8m			cột			0.00


			193			Cột bê tông chữ H cao 9m			cột			0.00


			194			Cột bê tông ly tâm 7,5m			cột			0.00


			195			Cột bê tông ly tâm 8,5m			cột			0.00


			196			Cột bê tông ly tâm 9,5m			cột			0.00


			197			Cột chống thép ống			Kg			10,609.00


			198			Cột đánh dấu			Cái			0.00


			199			Cột đánh dấu 1,2m			Cột			0.00


			200			Cột đường vòng BTĐS			Cái			0.00


			201			Cơ cấu tín hiệu loại 2 đèn			Cái			0.00


			202			Cuống sứ thông tin			Cái			0.00


			203			Củi, củi đun			Kg			370.00


			204			Cút thép đầu cọc D34/15			Cái			7,400.00


			205			Cừ gỗ			m			0.00


			206			Cừ gỗ loại đuôi cá dầy <=8 cm L<=4m			m			4,000.00


			207			Dây buộc phao			Kg			18,000.00


			208			Dây dẫn lưỡng kim Fi 2,5mm			Kg			0.00


			209			Dây dẫn lưỡng kim Fi 3mm			Kg			0.00


			210			Dây dẫn sắt Fi 3mm			Kg			0.00


			211			Dây dẫn sắt Fi 4mm			Kg			0.00


			212			Dây dẫn thép nhiều sợi			m			0.00


			213			Dây điện 19x0,52			m			0.00


			214			Dây điện nổ mìn			m			1,200.00


			215			Dây đồng fi 8mm			Kg			115,000.00


			216			Dây hãm			Kg			0.00


			217			Dây nổ chịu nứơc			m			2,000.00


			218			Dây nổ mìn			m			2,000.00


			219			Dây thép			Kg			9,523.00


			220			Dây thép buộc 1mm			Kg			9,523.00


			221			Dây thép buộc cốt thép			Kg			9,523.00


			222			Dây thép d=3mm			Kg			9,523.00


			223			Dây thép fi 2,5-3,0			Kg			9,523.00


			224			Dây thép fi 4			Kg			9,523.00


			225			Dây thép fi 5			Kg			9,523.00


			226			Dây thừng			m			1,000.00


			227			Dây tín hiệu cuộn 150m			Cuộn			79,619.00


			228			Dây tín hiệu cuộn 300m			Cuộn			159,135.00


			229			Dây xích truyền động			Cái			0.00


			230			Dầu CS46			Kg			8,500.00


			231			Dầu DO			Lít			7,818.00


			232			Dầu bảo ôn			Kg			8,986.00


			233			Dầu bóng			Kg			34,000.00


			234			Dầu bôi trơn			Kg			2,500.00


			235			Dầu điêzen			Kg			8,986.00


			236			Dầu hoả			Lít			7,818.00


			237			Dầu mazút			Kg			5,454.00


			238			Dầu nhờn			Lít			0.00


			239			Dầu thuỷ lực			Lít			22,000.00


			240			Dầu truyền nhiệt			Lít			6,800.00


			241			Dung môi PUH			Lít			16,000.00


			242			Dung môi PUV			Lít			16,000.00


			243			Đay buộc			Kg			15,000.00


			244			Đay sợi, dây đay			Kg			15,000.00


			245			Đá 0,5-1			m3			107,600.00


			246			Đá 0,5-1,6			m3			114,300.00


			247			Đá 0,5-2			m3			114,300.00


			248			Đá Granít tự nhiên			m2			455,000.00


			249			Đá ba			m3			81,000.00


			250			Đá cắt cáp thép dự ứng lực			Viên			0.00


			251			Đá cắt sắt			Viên			6,000.00


			252			Đá cẩm thạch			m2			130,600.00


			253			Đá cấp phối Dmax 4cm			m3			104,700.00


			254			Đá cấp phối Dmax<=6			m3			100,000.00


			255			Đá cấp phối Dmax> 6			m3			100,000.00


			256			Đá chẻ 10x20x20			Viên			0.00


			257			Đá chẻ 15x20x25			viên			0.00


			258			Đá chẻ 20x20x25			viên			0.00


			259			Đá dăm			m3			128,570.00


			260			Đá dăm 0,5 x 1			m3			114,300.00


			261			Đá dăm 1 x 2			m3			128,570.00


			262			Đá dăm 2 x 4			m3			119,000.00


			263			Đá dăm 4 x 6			m3			104,700.00


			264			Đá dăm 5 x 15 mm			m3			114,300.00


			265			Đá dăm 5 x 25			M3			0.00


			266			Đá dăm 60 x 80 mm			m3			81,000.00


			267			Đá dăm đen			Tấn			0.00


			268			Đá dăm tiêu chuẩn			m3			0.00


			269			Đá hoa cương			m2			130,600.00


			270			Đá hộc			m3			86,600.00


			271			Đá mài sắt			Viên			3,000.00


			272			Đá thạch anh			Kg			0.00


			273			Đá trắng nhỏ			Kg			727.00


			274			Đá xanh miếng 10x20x30			Viên			0.00


			275			Đầu dẫn hướng			Cái			53,045.00


			276			Đầu neo kéo cáp dự ứng lực			Cái			20,000.00


			277			Đầu nối cần khoan			Cái			85,000.00


			278			Đầu nối cần khoan			Bộ			115,000.00


			279			Đầu nối nhanh			Cái			85,000.00


			280			Đầu phá 150mm			Cái			20,000.00


			281			Đầu phá 250mm			Cái			30,000.00


			282			Đất cấp phối			m3			15,200.00


			283			Đất đèn			Kg			5,000.00


			284			Đất dính			m3			15,200.00


			285			Đất đỏ ở đồi núi			m3			29,000.00


			286			Đất sét			m3			15,200.00


			287			Đế cắm Rơ le			Cái			0.00


			288			Đế chân cột bê tông đúc sẵn			Cái			0.00


			289			Đệm cao su			Cái			0.00


			290			Đệm chống xoáy			Cái			0.00


			291			Đinh 7cm			Kg			9,523.00


			292			Đinh các loại			Kg			9,523.00


			293			Đinh crămpông			Cái			800.00


			294			Đinh đỉa fi 6x120			Cái			500.00


			295			Đinh đỉa fi 8x250			Cái			1,200.00


			296			Đinh đóng gỗ			Kg			9,523.00


			297			Đinh đóng gỗ dài  60			Kg			9,523.00


			298			Đinh đóng gỗ dài 100			Kg			9,523.00


			299			Đinh đường			Cái			500.00


			300			Đinh mũ D 4x100			Kg			9,523.00


			301			Đinh mũ D10x 20			Kg			9,523.00


			302			Đinh tán D20			Cái			2,200.00


			303			Đinh tán D22			Cái			2,200.00


			304			Đinh vấu			Kg			9,523.00


			305			Đinh vít			Cái			550.00


			306			Đinh vít lợp mái tôn			Cái			0.00


			307			Đĩa cắt			Cái			12,000.00


			308			Đĩa mài			Cái			12,000.00


			309			Đồng tấm			Kg			115,000.00


			310			Đồng hồ đo áp lực fi 60			Cái			336,000.00


			311			Đui đèn tín hiệu			Cái			0.00


			312			Đuôi chòng fi 38			Cái			53,045.00


			313			Flinkote			Kg			17,800.00


			314			Formica			m2			30,570.00


			315			GAS đốt			Kg			16,300.00


			316			Gạch ốp chân tường 120x300			m2			90,900.00


			317			Gạch ốp chân tường 120x400			m2			85,416.00


			318			Gạch ốp chân tường 120x500			m2			162,667.00


			319			Gạch ốp chân tường 150x150			m2			58,000.00


			320			Gạch ốp chân tường 150x300			m2			90,900.00


			321			Gạch ốp chân tường 150x500			m2			162,667.00


			322			Gạch ốp chân tường 200x200			m2			50,000.00


			323			Gạch ốp chân tường 200x250			m2			50,900.00


			324			Gạch ốp chân tường 200x300			m2			57,600.00


			325			Gạch ốp chân tường 200x400			m2			67,000.00


			326			Gạch ốp chân tường 300x300			m2			56,510.00


			327			Gạch ốp chân tường 400x400			m2			68,750.00


			328			Gạch ốp chân tường 450x600			m2			92,000.00


			329			Gạch ốp chân tường 450x900			m2			136,000.00


			330			Gạch ốp chân tường 500x500			m2			90,000.00


			331			Gạch 6 lỗ  8,5x13x20			Viên			0.00


			332			Gạch 6 lỗ 10x13,5x22			Viên			0.00


			333			Gạch ốp chân tường 600x600			m2			119,000.00


			334			Gạch ốp chân tường 600x900			m2			136,364.00


			335			Gạch lát bậc tam cấp, cầu thang			m2			0.00


			336			Gạch Xi măng			m2			0.00


			337			Gạch bê tông 10x20x30			Viên			0.00


			338			Gạch bê tông 10x20x40			Viên			0.00


			339			Gạch bê tông 15x20x40			Viên			0.00


			340			Gạch bê tông 20x20x40			Viên			0.00


			341			Gạch lát 120x300			m2			0.00


			342			Gạch lát 120x400			m2			0.00


			343			Gạch lát 120x500			m2			0.00


			344			Gạch lát 150x150			m2			0.00


			345			Gạch lát 150x300			m2			0.00


			346			Gạch lát 150x500			m2			0.00


			347			Gạch lát 200x200			m2			0.00


			348			Gạch lát 200x250			m2			0.00


			349			Gạch lát 200x300			m2			0.00


			350			Gạch lát 200x400			m2			0.00


			351			Gạch lát 300x300			m2			0.00


			352			Gạch lát 400x400			m2			0.00


			353			Gạch lát 450x600			m2			0.00


			354			Gạch lát 450x900			m2			0.00


			355			Gạch lát 500x500			m2			0.00


			356			Gạch lát 600x600			m2			0.00


			357			Gạch lát 600x900			m2			0.00


			358			Gạch chỉ 6,5x10,5x22			Viên			600.00


			359			Gạch chịu lửa			Kg			800.00


			360			Gạch 4 lỗ 22x10,5x15			Viên			800.00


			361			Gạch 6 lỗ 22x15x10,5			Viên			936.00


			362			Gạch 10 lỗ 22x22x10,5			Viên			1,450.00


			363			Gạch chống trơn 20x20			m2			0.00


			364			Gạch đất nung 300x300			m2			77,000.00


			365			Gạch đất nung 350x350			m2			80,000.00


			366			Gạch đất nung 400x400			m2			88,800.00


			367			Gạch granit 120x300			m2			0.00


			368			Gạch granit 120x400			m2			0.00


			369			Gạch granit 120x500			m2			0.00


			370			Gạch granit 150x150			m2			0.00


			371			Gạch granit 150x300			m2			0.00


			372			Gạch granit 150x500			m2			0.00


			373			Gạch granit 200x200			m2			0.00


			374			Gạch granit 200x250			m2			0.00


			375			Gạch granit 200x300			m2			0.00


			376			Gạch granit 200x400			m2			0.00


			377			Gạch granit 300x300			m2			0.00


			378			Gạch granit 400x400			m2			0.00


			379			Gạch granit 450x600			m2			0.00


			380			Gạch granit 450x900			m2			0.00


			381			Gạch granit 500x500			m2			0.00


			382			Gạch granit 600x600			m2			0.00


			383			Gạch granit 600x900			m2			0.00


			384			Gạch khía 20x20			m2			0.00


			385			Gạch lá dừa 20x20x2cm			Viên			523.00


			386			Gạch lá nem 200x200			m2			0.00


			387			Gạch ốp tường 120x300			m2			0.00


			388			Gạch ốp tường 120x400			m2			0.00


			389			Gạch ốp tường 120x500			m2			0.00


			390			Gạch ốp tường 150x150			m2			0.00


			391			Gạch ốp tường 150x300			m2			0.00


			392			Gạch ốp tường 150x500			m2			0.00


			393			Gạch ốp tường 200x200			m2			0.00


			394			Gạch ốp tường 200x250			m2			0.00


			395			Gạch ốp tường 200x300			m2			0.00


			396			Gạch ốp tường 200x400			m2			0.00


			397			Gạch ốp tường 300x300			m2			0.00


			398			Gạch ốp tường 400x400			m2			0.00


			399			Gạch ốp tường 450x600			m2			0.00


			400			Gạch ốp tường 450x900			m2			0.00


			401			Gạch ốp tường 500x500			m2			0.00


			402			Gạch ốp tường 600x600			m2			0.00


			403			Gạch ốp tường 600x900			m2			0.00


			404			Gạch ống  8x 8x19			Viên			0.00


			405			Gạch ống  9x 9x19			Viên			0.00


			406			Gạch ống 10x10x20			Viên			0.00


			407			Gạch rỗng 6 lỗ 10x15x22			Viên			0.00


			408			Gạch silicát 6,5x12x25			Viên			0.00


			409			Gạch thẻ 4,5x9x19			Viên			0.00


			410			Gạch thẻ 4x8x19			Viên			0.00


			411			Gạch thẻ 5x10x20			Viên			372.00


			412			Gạch thông gió 20x20			Viên			0.00


			413			Gạch thông gió 30x30			Viên			0.00


			414			Gạch vỉ			m2			53,750.00


			415			Gạch vỡ			m3			0.00


			416			Gạch vỡ chịu lửa			Kg			0.00


			417			Gạch xi măng 15x15			m2			0.00


			418			Gạch xi măng 20x20			m2			38,625.00


			419			Gạch xi măng 30x30			m2			0.00


			420			Gạch xi măng tự chèn dày 3,5cm			m2			54,500.00


			421			Gạch xi măng tự chèn dày 5,5cm			m2			58,000.00


			422			Gầu khoan đất			Cái			0.00


			423			Gầu ngoạm đất			Cái			9,000,000.00


			424			Ghi tín hiệu			Bộ			0.00


			425			Ghi và phụ kiện dài 22,312			Bộ			0.00


			426			Ghi và phụ kiện dài 24			Bộ			0.00


			427			Ghi và phụ kiện dài 24,414			Bộ			0.00


			428			Ghi và phụ kiện dài 24,55-1/10			Bộ			0.00


			429			Ghi và phụ kiện dài 24,552-1/9			Bộ			0.00


			430			Ghi và phụ kiện dài 31,411			Bộ			0.00


			431			Giá dưới bắt cơ cấu tín hiệu			Bộ			0.00


			432			Giá trên bắt cơ cấu tín hiệu			Bộ			0.00


			433			Giáo công cụ			Bộ			161,500.00


			434			Giấy dầu			m2			5,000.00


			435			Giấy ráp mịn			m2			5,500.00


			436			Giấy ráp thô			m2			5,500.00


			437			Giấy trang trí			m2			6,400.00


			438			Gỗ bao nhóm 4 - laty 3x1			m3			1,636,000.00


			439			Gỗ chèn, kê khi lắp cấu kiện			m3			1,636,000.00


			440			Gỗ chống			m3			1,636,000.00


			441			Gỗ đà kê máy nhóm II			m3			1,636,000.00


			442			Gỗ đà nẹp			m3			1,636,000.00


			443			Gỗ đà, chống			m3			1,636,000.00


			444			Gỗ dán			m2			23,800.00


			445			Gỗ dầm cầu			m3			2,850,000.00


			446			Gỗ fi 10			m			13,000.00


			447			Gỗ hộp			m3			3,300,000.00


			448			Gỗ hộp làm vì kèo			m3			2,850,000.00


			449			Gỗ lambris <KT 3x10x150cm>			m3			5,900,000.00


			450			Gỗ làm kết cấu gỗ mặt cầu			m3			2,850,000.00


			451			Gỗ làm khe co dãn			m3			1,636,000.00


			452			Gỗ làm ván sàn, tay vin thang			m3			2,850,000.00


			453			Gỗ li tô 3x3			m3			2,850,000.00


			454			Gỗ nẹp, cọc chống			m3			1,636,000.00


			455			Gỗ nẹp, gỗ giằng chống			m3			1,636,000.00


			456			Gỗ nhóm 4			m3			2,850,000.00


			457			Gỗ phòng xô 100x100x700			Thanh			0.00


			458			Gỗ sàn thao tác, kê đệm			m3			1,636,000.00


			459			Gỗ ván			m3			1,450,000.00


			460			Gỗ ván cầu công tác			m3			1,636,000.00


			461			Gỗ ván khuôn			m3			1,636,000.00


			462			Gỗ ván làm tường chắn			m3			1,636,000.00


			463			Gỗ ván nhóm IV			m3			2,850,000.00


			464			Gỗ xà gồ, cầu phong (hồng sắc)			m3			2,850,000.00


			465			Gỗ xẻ			m3			2,850,000.00


			466			Gối cầu cao su			Bộ			0.00


			467			Gối cầu thép			Bộ			0.00


			468			Hắc ín			Kg			5,640.00


			469			Hòm biến thế			Cái			0.00


			470			Hộp cáp bằng gang			Cái			0.00


			471			Hộp cáp phân hướng bằng gang			Cái			0.00


			472			Hộp khoá điện			Cái			0.00


			473			Joăng Đồng thau xi			m			2,500.00


			474			Joăng cao su			m			11,000.00


			475			Joăng cao su dầy 10mm			m2			85,000.00


			476			Joăng kính			m			1,000.00


			477			Joăng tampôn			Cái			2,068.00


			478			Keo Bituminuos			Kg			87,500.00


			479			Keo Megapoxy			Kg			87,500.00


			480			Keo da trâu			Kg			20,000.00


			481			Keo dán			Kg			20,000.00


			482			Keo dán đá Granít			Kg			20,000.00


			483			Keo dán formica			Kg			43,750.00


			484			Keo dán gạch			Kg			20,000.00


			485			Keo dán giấy			Kg			20,000.00


			486			Khe co dãn			m			1,404,545.00


			487			Khớp nối nhanh			Cái			13,000.00


			488			Khung xương nhôm			Kg			28,000.00


			489			Kính xây dựng			m2			55,000.00


			490			Kíp điện vi sai			Cái			6,600.00


			491			Kíp vi sai fi điện			Cái			37,000.00


			492			Lập lách			Đôi			68,000.00


			493			Lập lách P43			m			0.00


			494			Long đen vênh			Cái			530.00


			495			Lợi gầu hợp kim			Cái			350,000.00


			496			Lưỡi cắt			Cái			1,700,000.00


			497			Lưỡi cắt D350			Cái			1,700,000.00


			498			Lưỡi cưa sắt			Cái			20,000.00


			499			Lưỡi doa ROBBIN			Cái			3,182,700.00


			500			Lưỡi khoan ngầm			Cái			0.00


			501			Lưới an toàn			m2			20,000.00


			502			Lưới mắt cáo 1x1x1,2			m2			0.00


			503			Lưới sắt B40			m2			21,000.00


			504			Lưới thép fi 1mm (2 lớp)			m2			20,000.00


			505			Lưới thép fi 4mm			m2			21,000.00


			506			Lưới thép làm đầu đốc			m2			0.00


			507			Mastic			Kg			500.00


			508			Matít chèn khe			Kg			4,000.00


			509			Màng phản quang			m2			257,500.00


			510			Mát tít			Kg			4,000.00


			511			Miếng cách điện chữ I			Cái			1,591.00


			512			Móc INOX			Cái			1,500.00


			513			Móc sắt để ốp đá			Cái			500.00


			514			Móc sắt và đệm			Cái			800.00


			515			Mỡ bò			Kg			9,000.00


			516			Mỡ bôi trơn			Kg			7,500.00


			517			Mỡ thoa ống			Kg			9,000.00


			518			Mỡ trung tính			Kg			7,000.00


			519			Mùn cưa			Kg			515.00


			520			Mũi dẫn hướng Fi 40			Cái			42,436.00


			521			Mũi khoan			Cái			0.00


			522			Mũi khoan ROBBIN			Cái			5,304,500.00


			523			Mũi khoan fi  42mm			Cái			53,045.00


			524			Mũi khoan fi  45mm			Cái			53,045.00


			525			Mũi khoan fi  51mm			Cái			63,654.00


			526			Mũi khoan fi  59-76mm			Cái			84,872.00


			527			Mũi khoan fi  76mm			Cái			84,872.00


			528			Mũi khoan fi  80mm			Cái			84,872.00


			529			Mũi khoan fi 102mm			Cái			127,308.00


			530			Mũi khoan fi 105mm			Cái			127,308.00


			531			Mũi khoan fi 168mm			Cái			212,180.00


			532			Mũi khoan ngầm			Cái			0.00


			533			Mút dày 5cm			m2			31,827.00


			534			Mực in cao cấp			Lít			100,000.00


			535			Nắp chụp biển d60			Cái			4,500.00


			536			Nắp chụp biển d80			Cái			6,100.00


			537			Neo OVM 15-4			Bộ			314,000.00


			538			Neo OVM 15-6			Bộ			471,000.00


			539			Neo OVM 15-8			Bộ			628,000.00


			540			Neo OVM 158			Bộ			47,100.00


			541			Nẹp chỉ gỗ N2 <10x20cm>			m			0.00


			542			Nẹp gỗ 10x20			m			1,523.00


			543			Ngăn phòng xô			Cái			21,218.00


			544			Ngói 13 viên/m2			Viên			6,000.00


			545			Ngói 22 viên/m2			Viên			1,530.00


			546			Ngói 75 viên/m2			Viên			1,300.00


			547			Ngói âm dương			Viên			1,300.00


			548			Ngói bò 360mm			Viên			6,500.00


			549			Ngói mũi hài			Viên			1,300.00


			550			Nhựa bi tum			Kg			5,640.00


			551			Nhựa bi tum số 3			Kg			0.00


			552			Nhựa bi tun số 4			Kg			5,640.00


			553			Nhựa đặc			Kg			5,640.00


			554			Nhựa đường			Kg			5,640.00


			555			Nhựa nhũ tương gốc a xít 60%			Kg			5,150.00


			556			Nhựa thông			Kg			31,827.00


			557			Nước ngọt			m3			3,000.00


			558			Nước thi công			lít			3.00


			559			Ô khoá			Cái			15,914.00


			560			Ô xy			Chai			30,400.00


			561			Ông bảo vệ Fi 32			Cái			6,684.00


			562			Ông bảo vệ cáp			m			11,246.00


			563			Ông cao su cao áp			m			8,500.00


			564			Ông cao su cao áp fi 34			m			4,200.00


			565			Ông cao su cao áp fi 60			m			6,500.00


			566			Ông đổ bê tông fi 150			m			200,000.00


			567			Ông đổ bê tông fi 300			m			0.00


			568			Ông khoan (cần khoan)			Cái			0.00


			569			Ông luồn dây Fi 52			m			10,300.00


			570			Ông luồn dây tín hiệu fi 32			m			5,900.00


			571			Ông nhựa			m			10,800.00


			572			Ông nhựa fi 42			m			10,800.00


			573			Ông nhựa fi 58			m			0.00


			574			Ông nhựa fi 75			m			0.00


			575			Ông nối D<= 80mm			m			72,100.00


			576			Ông nối D<=100mm			m			94,760.00


			577			Ông nối D<=150mm			m			131,119.00


			578			Ông nối nhanh			Cái			32,000.00


			579			Ông thép D36			m			20,788.00


			580			Ông thép D50			Kg			10,500.00


			581			Ông thép dàn khoan fi 60			m			40,000.00


			582			Ông thép fi  80-100			m			67,083.00


			583			Ông thép fi 650mm			m			1,600,000.00


			584			Ông thép luồn cáp D<= 80mm			m			67,083.00


			585			Ông thép luồn cáp D<=100mm			m			91,466.00


			586			Ông thép luồn cáp D<=150mm			m			131,119.00


			587			Ông và đệm cách điện			Cái			0.00


			588			Ông vách			m			67,083.00


			589			Ông vách fi 168mm			m			225,000.00


			590			Ông xói fi  50mm			m			27,500.00


			591			Ông xói fi 150mm			m			175,000.00


			592			Ông xói fi 250mm			m			296,000.00


			593			Pat liên kết U trên và dưới			Cái			1,155.00


			594			Pat treo (V nhỏ)			Cái			4,134.00


			595			Phao đánh dấu			Cái			1,100.00


			596			Phao nhựa			Cái			4,500.00


			597			Phân bón lá			Lít			2,500.00


			598			Phân vi sinh			Kg			670.00


			599			Phấn talíc			Kg			626.00


			600			Phèn chua			Kg			16,000.00


			601			Phibrôximămg 5x152x92			m2			15,713.00


			602			Phôi thép 5-10			Kg			0.00


			603			Phụ gia CMC			Kg			8,000.00


			604			Phụ gia bả			Kg			5,000.00


			605			Phụ gia dẻo			Lít			1,061.00


			606			Phụ gia dẻo hoá bê tông			Kg			0.00


			607			Phụ gia siêu dẻo bê tông			Kg			0.00


			608			Phụ gia trương nở			Kg			7,000.00


			609			Puli D14			Cái			0.00


			610			Quang treo Rơ le			Cái			0.00


			611			Quả đập khí nén fi  80mm			Quả			794,343.00


			612			Quả đập khí nén fi  89mm			Cái			575,000.00


			613			Quả đập khí nén fi 105mm			Cái			794,343.00


			614			Quả đập khí nén fi 168mm			Quả			0.00


			615			Que hàn			kg			12,000.00


			616			Que hàn d=4			Kg			0.00


			617			Que hàn đồng			Kg			38,000.00


			618			Que hàn không rỉ			Kg			12,000.00


			619			Que hàn sắt			Kg			28,000.00


			620			Ray P24			Kg			8,000.00


			621			Ray P26-25-24, dài 10m			Thanh			0.00


			622			Ray P26-25-24, dài 8m			Thanh			0.00


			623			Ray P26-25-24, dài 9,58m			Thanh			0.00


			624			Ray P33-30 dài 12,5m			Thanh			0.00


			625			Ray P33-30, dài 12m			Thanh			0.00


			626			Ray P38, dài 12,5m			Thanh			0.00


			627			Ray P38-41			Thanh			0.00


			628			Ray P43, dài 12,5m			Thanh			0.00


			629			Ray P43-38 dài 12,5m			Thanh			0.00


			630			Ray P43-38, dài 12m			Thanh			0.00


			631			Ray P43-44			Thanh			0.00


			632			Ray dự phòng			Thanh			0.00


			633			Răng búa đập đá			Cái			75,000.00


			634			Răng cào			Bộ			850,000.00


			635			Răng gầu hợp kim			Cái			250,000.00


			636			Rơ le			Cái			0.00


			637			Sắt L 50x50x5			Kg			7,491.00


			638			Sắt L bắt ray			Cái			7,477.00


			639			Sắt chữ U			Cái			0.00


			640			Sắt đà giáo (giáo thép)			Kg			10,800.00


			641			Sắt dẹt 25x4			Kg			7,480.00


			642			Sắt đệm gót cóc			Cái			0.00


			643			Sắt hộp 50x50			m			16,738.00


			644			Sắt hộp làm khung 12x12			Kg			11,064.00


			645			Sắt hộp làm khung 14x14			Kg			10,222.00


			646			Sắt hộp làm khung 16x16			Kg			10,101.00


			647			Sắt ống Fi 60			m			52,382.00


			648			Sắt ống Fi 80			m			67,083.00


			649			Sắt ống làm khung fi 12			Kg			11,064.00


			650			Sắt ống làm khung fi 14			Kg			10,222.00


			651			Sắt ống làm khung fi 16			Kg			10,101.00


			652			Sắt tròn			Kg			7,530.00


			653			Sắt tròn fi 10mm			Kg			0.00


			654			Sắt tròn fi 12mm			Kg			0.00


			655			Sắt tròn fi 16mm			Kg			0.00


			656			Sắt vuông đặc 12x12			Kg			7,527.00


			657			Sắt vuông đặc 14x14			Kg			7,527.00


			658			Sắt vuông đặc 16x16			Kg			7,527.00


			659			Sắt vuông rỗng 12x12			Kg			11,064.00


			660			Sắt vuông rỗng 16x16			Kg			10,101.00


			661			Sét cục			m3			15,200.00


			662			Silicon chít mạch			Kg			80,000.00


			663			Simili			m2			23,000.00


			664			Sỏi 0,5x1 (Fi max=10mm)			m3			0.00


			665			Sỏi 1x2			m3			0.00


			666			Sỏi 2x4			m3			0.00


			667			Sỏi 4x6			m3			0.00


			668			Sỏi Fi max=20mm			m3			110,000.00


			669			Sỏi Fi max=30mm			m3			81,000.00


			670			Sỏi hạt lớn			Kg			618.00


			671			Sỏi thô			m3			110,000.00


			672			Sơn ICI Delux cao cấp n.nhà			Kg			53,535.00


			673			Sơn ICI Delux supreme t.nhà			Kg			34,000.00


			674			Sơn Joton PA ngoài nhà			Kg			28,030.00


			675			Sơn Joton PA trong nhà			Kg			19,947.00


			676			Sơn Joton Pros chống kiềm			Kg			39,700.00


			677			Sơn Levis latex ngoài nhà			Kg			59,700.00


			678			Sơn Levis satin trong nhà			Kg			59,400.00


			679			Sơn PU gỗ Dulux Timber Tone			Kg			54,000.00


			680			Sơn alkyd các màu (cọc tiêu)			Kg			0.00


			681			Sơn bóng			Kg			32,000.00


			682			Sơn các loại			kg			32,000.00


			683			Sơn chống rỉ			Kg			10,182.00


			684			Sơn dầu các màu			Kg			32,000.00


			685			Sơn dẻo nhiệt			Kg			18,000.00


			686			Sơn kính			Kg			32,000.00


			687			Sơn lót			Kg			48,300.00


			688			Sơn lót Devoe Pre-prime 167			Kg			65,000.00


			689			Sơn lót Dulux Aluminium Wood P			Kg			46,350.00


			690			Sơn lót Dulux Grey Green Phosp			Kg			0.00


			691			Sơn lót ICI Dulux Solvenborn			Kg			42,700.00


			692			Sơn lót ICI chống kiềm			Kg			42,700.00


			693			Sơn lót Levis Fix chống kiềm			Kg			48,000.00


			694			Sơn lót Levis acryl			Kg			37,000.00


			695			Sơn lót Levis metal			Kg			45,900.00


			696			Sơn lót chống kiềm super Ata mịn			Kg			38,500.00


			697			Sơn lót chống thấm super Ata mịn			Kg			30,700.00


			698			Sơn lót super Ata			Kg			34,200.00


			699			Sơn màu			Kg			32,000.00


			700			Sơn phân tuyến giao thông			Kg			50,000.00


			701			Sơn phủ Dulux Epoxy Floor Coat			Kg			109,100.00


			702			Sơn phủ Levis ligna (gỗ)			Kg			42,000.00


			703			Sơn phủ Levis ligna (sắt-thép)			Kg			42,000.00


			704			Sơn phủ Maxilite Enamei			Kg			35,000.00


			705			Sơn phủ super Ata mịn			Kg			33,200.00


			706			Sơn si li cát màu trong nhà			Kg			0.00


			707			Sơn tạo gai Levis			Kg			45,526.00


			708			Sơn tạo gai super Ata mịn			Kg			26,500.00


			709			Sợi thuỷ tinh			m2			18,000.00


			710			Sứ thông tin			Cái			0.00


			711			Tampôn fi  42			Cái			88,293.00


			712			Tampôn fi 105			Cái			132,439.00


			713			Tà vẹt bê tông đường khổ 1m			Cái			0.00


			714			Tà vẹt gỗ			m3			236,900.00


			715			Tà vẹt gỗ  14x 22x180			Thanh			242,050.00


			716			Tà vẹt gỗ 110x210x180			Cái			236,900.00


			717			Tà vẹt gỗ 16x22x220			Cái			0.00


			718			Tà vẹt gỗ đệm sắt khổ 1 m			Cái			0.00


			719			Tà vẹt gỗ+sắt 16x22x250 khổ1.4			Cái			0.00


			720			Tà vẹt sắt đường khổ 1m			Cái			0.00


			721			Tán che đèn			Cái			0.00


			722			Tăng đơ Fi 38 - L=5-7m			Cái			24,500.00


			723			Tăng đơ M12			Cái			8,000.00


			724			Tăng đơ M14			Cái			20,417.00


			725			Tăng đơ treo tấm trần			Cái			0.00


			726			Tấm cách âm acoustic			m2			57,500.00


			727			Tấm cách điện PVC			m			0.00


			728			Tấm cách nhiệt sirofort			m2			57,500.00


			729			Tấm lót			Kg			18,000.00


			730			Tấm lưới nối D 5			m			5,835.00


			731			Tấm lưới nối D10			m			9,548.00


			732			Tấm lưới nối D15			m			12,731.00


			733			Tấm mái D 5			m2			100,786.00


			734			Tấm mái D10			m2			148,526.00


			735			Tấm mái D15			m2			180,353.00


			736			Tấm nhựa + Khung xương			m2			75,000.00


			737			Tấm nhựa PVC loại KN92			m			72,000.00


			738			Tấm nhựa hoa văn 63x41cm			m2			0.00


			739			Tấm nhựa lợp mái			m2			27,000.00


			740			Tấm ốp			Kg			18,000.00


			741			Tấm sàn D 5			m2			89,000.00


			742			Tấm sàn D10			m2			120,000.00


			743			Tấm sàn D15			m2			0.00


			744			Tấm trần nhựa hoa văn 50x50cm			Tấm			7,500.00


			745			Tấm trần thạch cao 50x50cm			Tấm			9,000.00


			746			Tấm trần thạch cao dầy 12mm			Tấm			30,500.00


			747			Tấm trần thạch cao dầy 9mm			Tấm			24,432.00


			748			Tấm tường D 5			m2			89,000.00


			749			Tấm tường D10			m2			120,000.00


			750			Tấm tường D15			m2			0.00


			751			Than cám			Kg			650.00


			752			Than xỉ			Kg			0.00


			753			Thang leo tay vin			Kg			10,000.00


			754			Thanh C			Thanh			25,300.00


			755			Thanh U dưới			Thanh			17,250.00


			756			Thanh U ngang trên+dưới			Thanh			17,250.00


			757			Thanh U trên			Thanh			13,950.00


			758			Thanh V 25x25			Thanh			24,942.00


			759			Thanh chống			Cái			0.00


			760			Thanh giằng sắt 25 + phụ kiện			Bộ			0.00


			761			Thanh nhôm V 50x50			Thanh			20,948.00


			762			Thấu kính tín hiệu			Cái			0.00


			763			Thép U 160x150x5			m			135,388.00


			764			Thép bản B=2mm			Kg			7,664.00


			765			Thép chữ I (Ray - P24)			Kg			7,480.00


			766			Thép chữ U			Kg			7,480.00


			767			Thép cường độ cao			Kg			16,000.00


			768			Thép đệm			Kg			7,664.00


			769			Thép fi 25			Kg			0.00


			770			Thép góc			Kg			7,480.00


			771			Thép góc			m			0.00


			772			Thép góc  80x 80			Kg			7,480.00


			773			Thép góc 100x100			Kg			7,480.00


			774			Thép góc 120x120			Kg			7,580.00


			775			Thép góc L			Kg			7,580.00


			776			Thép hình			Kg			7,480.00


			777			Thép hình 40x40x3			Kg			7,430.00


			778			Thép hình các loại			Kg			7,480.00


			779			Thép hình hệ khung treo đỡ			Kg			7,480.00


			780			Thép hình hệ ván khuôn			Kg			7,480.00


			781			Thép hình, thép tấm			Kg			0.00


			782			Thép hộp 50x100			m			0.00


			783			Thép không rỉ			Kg			13,000.00


			784			Thép làm dây co fi 6			Kg			7,230.00


			785			Thép lưới định vị fi 6			Kg			7,230.00


			786			Thép nhíp			Kg			13,905.00


			787			Thép ống			Kg			10,000.00


			788			Thép ống fi 42-49			m			28,300.00


			789			Thép ống thang tải			Kg			10,000.00


			790			Thép tấm các loại			Kg			7,664.00


			791			Thép tấm dày 3mm			Kg			7,664.00


			792			Thép tấm dày 4-10			Kg			7,664.00


			793			Thép tấm hệ khung treo đỡ			Kg			7,664.00


			794			Thép tấm hệ ván khuôn			Kg			7,664.00


			795			Thép tấm làm sẵn			Kg			7,664.00


			796			Thép tròn			Kg			7,530.00


			797			Thép tròn 4-6mm			Kg			7,230.00


			798			Thép tròn 6-8mm			Kg			7,230.00


			799			Thép tròn D>14			Kg			7,530.00


			800			Thép tròn đốt d<=10			Kg			0.00


			801			Thép tròn đốt d<=18			Kg			0.00


			802			Thép tròn đốt d> 18			Kg			0.00


			803			Thép tròn đốt d>=32			Kg			0.00


			804			Thép tròn fi  8			Kg			0.00


			805			Thép tròn fi 20-25			Kg			7,530.00


			806			Thép tròn fi 25			Kg			7,530.00


			807			Thép tròn trơn d<=10			Kg			7,630.00


			808			Thép tròn trơn d<=18			Kg			7,530.00


			809			Thép tròn trơn d> 18			Kg			7,530.00


			810			Thép tròn trơn d>=32			Kg			7,530.00


			811			Thiếc hàn			Kg			0.00


			812			Thuốc hàn			Kg			13,200.00


			813			Thuốc nổ 113			Kg			16,000.00


			814			Thuốc nổ Anômít 60			Kg			13,000.00


			815			Thuốc nổ P113-F32			Kg			16,000.00


			816			Thuốc trừ sâu			Kg			25,000.00


			817			Thuỷ tinh nước			Kg			16,000.00


			818			Tôn 8 ly			Kg			13,000.00


			819			Tôn b=3			Kg			13,000.00


			820			Tôn đen			Kg			13,000.00


			821			Tôn lá d=1,5mm			Kg			13,000.00


			822			Tôn lá d=2mm			Kg			13,000.00


			823			Tôn lượng sóng làm giải p.cách			m			105,000.00


			824			Tôn múi lợp mái dài <2m			m2			57,442.00


			825			Tôn tráng kẽm			m2			72,000.00


			826			Tôn tráng kẽm 1,2mm			Kg			13,000.00


			827			Tôn tráng kẽm dày 1mm			kg			0.00


			828			Tôn tráng kẽm phẳng dài bất kỳ			m2			57,442.00


			829			Trụ (BTĐS) 150x320x720			Cái			0.00


			830			Trụ Bê tông			Cái			165,000.00


			831			Trụ thép đỡ tôn lượng sóng			Cái			214,000.00


			832			Van ba chiều			Cái			200,000.00


			833			Vành cắt			Cái			10,000,000.00


			834			Vải địa kỹ thuật			m			6,100.00


			835			Ván công nghiệp			m2			23,800.00


			836			Ván ép			m2			23,800.00


			837			Ván ép 5mm			m2			0.00


			838			Ventonit			Kg			4,000.00


			839			Véc ni			Kg			10,000.00


			840			Viên phản quang			Viên			34,300.00


			841			Vòng đệm			Kg			15,450.00


			842			Vòng đỡ			Cái			21,218.00


			843			Vôi cục			Kg			1,000.00


			844			Vữa bê tông Dmax>=8mm			m3			0.00


			845			Vữa bê tông đổ đường lăn			m3			0.00


			846			Vữa không có ngót			Kg			8,000.00


			847			Vữa phun khô			m3			375,950.00


			848			Vữa phun ướt			m3			375,950.00


			849			Vữa samốt			Kg			840.00


			850			Vữa xi măng dùng néo Anke			m3			0.00


			851			Xà gồ (8x20)m			m			52,800.00


			852			Xà nẹp			Bộ			74,800.00


			853			Xà phòng			Kg			0.00


			854			Xà thông tin			Cái			0.00


			855			Xà thông tin 2,5m			Cái			0.00


			856			Xăng			kg			14,496.00


			857			Xi măng PC30			kg			745.00


			858			Xi măng PC40			Kg			759.00


			859			Xi măng trắng			Kg			1,500.00


			860			Xút			Kg			0.00


			861			Gầu khoan đá			Cái			13,000,000.00


			862			Gầu ngoạm đá			Cái			0.00


			863			Lợi gầu			Cái			350,000.00


			864			Răng gầu			Cái			472,750.00


			865			Răng khoan hợp kim			Cái			85,000.00


			866			Búa khoan đá			Cái			2,121,800.00


			867			Phụ gia dẻo hoá bê tông PC40			Kg			0.00


			868			Phụ gia siêu dẻo bê tông PC40			Kg			0.00


			869			Cừ gỗ loại đuôi cá dầy > 8 cm L<=4m			m			6,000.00


			870			Cừ gỗ loại đuôi cá dầy <=8 cm L>4m			m			4,000.00


			871			Cừ gỗ loại đuôi cá dầy > 8 cm L>4m			m			6,000.00


			872			Cừ gỗ loại tù dầy <=8 cm L<=4m			m			4,000.00


			873			Cừ gỗ loại tù dầy > 8 cm L<=4m			m			6,000.00


			874			Cừ gỗ loại tù dầy <=8 cm L>4m			m			4,000.00


			875			Cừ gỗ loại tù dầy > 8 cm L>4m			m			6,000.00


			876			Xi măng PC30 Địa phương			Kg			0.00


			877			Gạch 2 lỗ 6,5x10,5x22			Viên			0.00


			878			Cọc gỗ >2,5m			m			3,500.00


			879			Cọc tre >2,5m			m			2,500.00


			880			Cọc ván thép (larsen) >12m			m			0.00


			881			Sắt vuông rỗng 14x14			Kg			10,222.00


			882			Sắt hộp làm nan 12x12			Kg			11,064.00


			883			Sắt hộp làm nan 14x14			Kg			10,222.00


			884			Sắt hộp làm nan 16x16			Kg			10,101.00


			885			Đá cẩm thạch t.diện <=0,16m2			m2			0.00


			886			Đá cẩm thạch t.diện <=0,25m2			m2			0.00


			887			Đá cẩm thạch t.diện >0,25m2			m2			0.00


			888			Đá lát bậc tam cấp, cầu thang, mặt bệ			m2			0.00


			889			Đá hoa cương t.diện <=0,16m2			m2			0.00


			890			Đá hoa cương t.diện <=0,25m2			m2			0.00


			891			Đá hoa cương t.diện >0,25m2			m2			0.00


			892			Ampe kế			Cái			62,800.00


			893			Aptomat 1 pha <=50A			Cái			38,000.00


			894			Aptomat 1 pha <=100A			Cái			67,000.00


			895			Aptomat 1 pha <=150A			Cái			110,000.00


			896			Aptomat 1 pha <=200A			Cái			446,000.00


			897			Aptomat 1 pha <=10A			Cái			35,000.00


			898			Aptomat 1 pha >200A			Cái			446,000.00


			899			Aptomat 3 pha <=50A			Cái			350,000.00


			900			Aptomat 3 pha <=100A			Cái			480,000.00


			901			Aptomat 3 pha <=150A			Cái			660,000.00


			902			Aptomat 3 pha <=200A			Cái			950,000.00


			903			Aptomat 3 pha <=10A			Cái			142,727.00


			904			Aptomat 3 pha >200A			Cái			1,750,000.00


			905			Bảng gỗ  90x150			Cái			10,500.00


			906			Bảng gỗ 180x250			Cái			17,500.00


			907			Bảng gỗ 400x300			Cái			19,600.00


			908			Bảng gỗ 450x500			Cái			23,800.00


			909			Bảng gỗ 600x700			Cái			26,200.00


			910			Bảng gỗ lắp công tơ			Cái			14,500.00


			911			Bóng đèn ống 0.6 m			Cái			34,500.00


			912			Bóng đèn ống 1.2 m			Cái			37,000.00


			913			Bóng đèn ống 1.5 m			Cái			42,000.00


			914			Bộ ba sứ			Cái			20,000.00


			915			Bộ bốn sứ			Cái			30,000.00


			916			Bộ hai sứ			Cái			15,000.00


			917			Bộ sứ tai mèo			Cái			5,400.00


			918			Cầu dao 3 pha 1 chiều <= 60A			Cái			48,000.00


			919			Cầu dao 3 pha 1 chiều <=100A			Cái			366,636.00


			920			Cầu dao 3 pha 1 chiều <=200A			Cái			461,909.00


			921			Cầu dao 3 pha 1 chiều <=400A			Cái			928,545.00


			922			Cầu dao 3 pha đảo chiều <= 60A			Cái			59,500.00


			923			Cầu dao 3 pha đảo chiều <=100A			Cái			385,727.00


			924			Cầu dao 3 pha đảo chiều <=200A			Cái			509,545.00


			925			Cầu dao 3 pha đảo chiều <=400A			Cái			1,352,364.00


			926			Chao chụp đèn thường			Cái			4,500.00


			927			Chao đèn chống ẩm			Cái			0.00


			928			Chao đèn chống nổ			Bộ			0.00


			929			Chao đèn sát trần			Cái			0.00


			930			Chuông điện			Cái			71,500.00


			931			Cọc chống sét			Cái			34,500.00


			932			Công tắc 1 hạt			Cái			15,272.00


			933			Công tắc 2 hạt			Cái			15,272.00


			934			Công tắc 3 hạt			Cái			15,272.00


			935			Công tắc 4 hạt			Cái			18,300.00


			936			Công tắc 5 hạt			Cái			18,300.00


			937			Công tắc 6 hạt			Cái			19,300.00


			938			Công tắc chuông điện			Cái			18,000.00


			939			Công tơ 1 pha			Cái			112,000.00


			940			Công tơ 3 pha			Cái			294,000.00


			941			Cột Bê tông			Cái			0.00


			942			Dây dẫn điện 1 ruột loại 1x 0,3mm2			m			300.00


			943			Dây dẫn điện 1 ruột loại 1x 0,5mm2			m			630.00


			944			Dây dẫn điện 1 ruột loại 1x 0,70mm2			m			868.00


			945			Dây dẫn điện 1 ruột loại 1x 0,75mm2			m			920.00


			946			Dây dẫn điện 1 ruột loại 1x 0,8mm2			m			965.00


			947			Dây dẫn điện 1 ruột loại 1x 1,0mm2			m			1,200.00


			948			Dây dẫn điện 1 ruột loại 1x 1,5mm2			m			1,700.00


			949			Dây dẫn điện 1 ruột loại 1x 2,0mm2			m			2,300.00


			950			Dây dẫn điện 1 ruột loại 1x 2,5mm2			m			2,700.00


			951			Dây dẫn điện 1 ruột loại 1x 3,0mm2			m			3,300.00


			952			Dây dẫn điện 1 ruột loại 1x 4,0mm2			m			4,200.00


			953			Dây dẫn điện 1 ruột loại 1x 6,0mm2			m			5,700.00


			954			Dây dẫn điện 1 ruột loại 1x10,0mm2			m			10,000.00


			955			Dây dẫn điện 1 ruột loại 1x16,0mm2			m			12,000.00


			956			Dây dẫn điện 1 ruột loại 1x25,0mm2			m			20,000.00


			957			Dây dẫn điện 2 ruột loại 2x 0,5mm2			m			1,300.00


			958			Dây dẫn điện 2 ruột loại 2x 0,75mm2			m			1,700.00


			959			Dây dẫn điện 2 ruột loại 2x 1,0mm2			m			2,100.00


			960			Dây dẫn điện 2 ruột loại 2x 1,5mm2			m			2,900.00


			961			Dây dẫn điện 2 ruột loại 2x 2,5mm2			m			4,200.00


			962			Dây dẫn điện 2 ruột loại 2x 4,0mm2			m			5,200.00


			963			Dây dẫn điện 2 ruột loại 2x 6,0mm2			m			7,500.00


			964			Dây dẫn điện 2 ruột loại 2x 8,0mm2			m			12,200.00


			965			Dây dẫn điện 2 ruột loại 2x10,0mm2			m			15,000.00


			966			Dây dẫn điện 2 ruột loại 2x16,0mm2			m			17,000.00


			967			Dây dẫn điện 2 ruột loại 2x25,0mm2			m			19,400.00


			968			Dây dẫn điện 3 ruột loại 3x 0,5mm2			m			2,300.00


			969			Dây dẫn điện 3 ruột loại 3x 0,75mm2			m			3,500.00


			970			Dây dẫn điện 3 ruột loại 3x 1,0mm2			m			4,300.00


			971			Dây dẫn điện 3 ruột loại 3x 1,75mm2			m			8,200.00


			972			Dây dẫn điện 3 ruột loại 3x 2,0mm2			m			8,500.00


			973			Dây dẫn điện 3 ruột loại 3x 2,5mm2			m			9,800.00


			974			Dây dẫn điện 3 ruột loại 3x 2,75mm2			m			10,600.00


			975			Dây dẫn điện 3 ruột loại 3x 3,0mm2			m			11,700.00


			976			Dây dẫn điện 4 ruột loại 4x 0,5mm2			m			2,425.00


			977			Dây dẫn điện 4 ruột loại 4x 0,75mm2			m			2,700.00


			978			Dây dẫn điện 4 ruột loại 4x 1,0mm2			m			4,500.00


			979			Dây dẫn điện 4 ruột loại 4x 1,5mm2			m			5,700.00


			980			Dây dẫn điện 4 ruột loại 4x 1,75mm2			m			8,859.00


			981			Dây dẫn điện 4 ruột loại 4x 2,0mm2			m			10,125.00


			982			Dây dẫn điện 4 ruột loại 4x 2,5mm2			m			12,375.00


			983			Dây dẫn điện 4 ruột loại 4x 3,0mm2			m			13,750.00


			984			Dây dẫn điện 4 ruột loại 4x 3,5mm2			m			15,500.00


			985			Đèn chống ẩm			Cái			30,000.00


			986			Đèn chống nổ			Bộ			35,000.00


			987			Đèn chùm thủy tinh  3 bóng			Cái			225,000.00


			988			Đèn chùm thủy tinh  5 bóng			Cái			300,000.00


			989			Đèn chùm thủy tinh 10 bóng			Cái			450,000.00


			990			Đèn chùm thủy tinh >10 bóng			Cái			750,000.00


			991			Đèn cổ cò			Cái			30,000.00


			992			Đèn đũa			Cái			48,000.00


			993			Đèn sát trần			Bộ			0.00


			994			Đèn thường			Bộ			6,000.00


			995			Đèn trang trí loại âm trần			Bộ			30,000.00


			996			Đèn trang trí loại nổi			Bộ			130,000.00


			997			Đèn tường ánh loại sáng hắt			Bộ			57,000.00


			998			Giá đỡ máy điều hoà			Cái			87,000.00


			999			Hộp  40x 50			Cái			12,000.00


			1000			Hộp  40x 60			Cái			16,000.00


			1001			Hộp  50x 80			Cái			21,000.00


			1002			Hộp  60x 60			Cái			27,000.00


			1003			Hộp  60x 80			Cái			28,500.00


			1004			Hộp 100x100			Cái			35,000.00


			1005			Hộp 150x150			Cái			37,500.00


			1006			Hộp 150x200			Cái			41,000.00


			1007			Hộp 200x200			Cái			2,500.00


			1008			Hộp 250x200			Cái			3,000.00


			1009			Hộp 300x300			Cái			4,200.00


			1010			Hộp 300x400			Cái			5,700.00


			1011			Hộp 400x400			Cái			8,800.00


			1012			Hộp số quạt trần			Cái			0.00


			1013			Hộp và phụ kiện đèn ống 0.6 m loại 1 bóng			Bộ			0.00


			1014			Hộp và phụ kiện đèn ống 0.6 m loại 2 bóng			Bộ			0.00


			1015			Hộp và phụ kiện đèn ống 0.6 m loại 3 bóng			Bộ			0.00


			1016			Hộp và phụ kiện đèn ống 1.2 m loại 1 bóng			Bộ			0.00


			1017			Hộp và phụ kiện đèn ống 1.2 m loại 2 bóng			Bộ			0.00


			1018			Hộp và phụ kiện đèn ống 1.2 m loại 3 bóng			Bộ			0.00


			1019			Hộp và phụ kiện đèn ống 1.2 m loại 4 bóng			Bộ			0.00


			1020			Hộp và phụ kiện đèn ống 1.5 m loại 1 bóng			Bộ			0.00


			1021			Hộp và phụ kiện đèn ống 1.5 m loại 2 bóng			Bộ			0.00


			1022			Hộp và phụ kiện đèn ống 1.5 m loại 3 bóng			Bộ			0.00


			1023			Hộp và phụ kiện đèn ống 1.5 m loại 4 bóng			Bộ			0.00


			1024			Khung gỗ dùng cho điều hoà			Cái			40,000.00


			1025			Kim thu lôi 0,5m fi 16			Cái			0.00


			1026			Kim thu lôi 1,0m fi 16			Cái			0.00


			1027			Kim thu lôi 1,5m fi 16			Cái			0.00


			1028			Kim thu lôi 2,0m fi 16			Cái			0.00


			1029			Linh kiện báo cháy			Cái			128,000.00


			1030			Linh kiện chống điện giật			Cái			145,000.00


			1031			Máy biến dòng  50/5A			Cái			46,000.00


			1032			Máy biến dòng 100/5A			Cái			46,000.00


			1033			Máy biến dòng 200/5A			Cái			46,000.00


			1034			Oát kế tự ghi			Cái			62,800.00


			1035			Ô cắn ba			Cái			48,182.00


			1036			Ô cắn bốn			Cái			58,000.00


			1037			Ô cắn đôi			Cái			39,818.00


			1038			Ô cắn đơn			Cái			30,272.00


			1039			Ông bảo hộ kim loại fi <=26			m			8,000.00


			1040			Ông bảo hộ kim loại fi <=35			m			9,900.00


			1041			Ông bảo hộ kim loại fi <=40			m			11,600.00


			1042			Ông bảo hộ kim loại fi <=50			m			14,800.00


			1043			Ông bảo hộ kim loại fi <=66			m			18,600.00


			1044			Ông bảo hộ kim loại fi <=80			m			23,500.00


			1045			Ông bảo hộ nhựa chìm fi <=15			m			1,350.00


			1046			Ông bảo hộ nhựa chìm fi <=27			m			3,759.00


			1047			Ông bảo hộ nhựa chìm fi <=34			m			4,034.00


			1048			Ông bảo hộ nhựa chìm fi <=48			m			8,600.00


			1049			Ông bảo hộ nhựa chìm fi <=76			m			18,700.00


			1050			Ông bảo hộ nhựa chìm fi <=90			m			22,400.00


			1051			Ông bảo hộ nhựa đặt nổi fi <=15			m			0.00


			1052			Ông bảo hộ nhựa đặt nổi fi <=27			m			0.00


			1053			Ông bảo hộ nhựa đặt nổi fi <=34			m			0.00


			1054			Ông bảo hộ nhựa đặt nổi fi <=48			m			0.00


			1055			Ông bảo hộ nhựa đặt nổi fi <=76			m			0.00


			1056			Ông bảo hộ nhựa đặt nổi fi <=90			m			0.00


			1057			Ông sứ dài <=150			Cái			1,800.00


			1058			Ông sứ dài <=250			Cái			2,800.00


			1059			Ông sứ dài <=350			Cái			3,500.00


			1060			Puli 30x30			Cái			3,000.00


			1061			Puli 35x35			Cái			3,500.00


			1062			Quạt ly tâm công suất 0,2 đến <=2,5Kw			Cái			0.00


			1063			Quạt ly tâm công suất 10 đến <=22Kw			Cái			0.00


			1064			Quạt ly tâm công suất 2,6 đến <=5,0Kw			Cái			0.00


			1065			Quạt ly tâm công suất 5,1 đến <=10Kw			Cái			0.00


			1066			Quạt ốp trần 250x250			Cái			175,000.00


			1067			Quạt ốp trần 300x300			Cái			225,000.00


			1068			Quạt ốp trần 350x350			Cái			0.00


			1069			Quạt thông gió 250x250			Cái			168,180.00


			1070			Quạt thông gió 300x300			Cái			0.00


			1071			Quạt thông gió 350x350			Cái			215,000.00


			1072			Quạt thông gió công suất 0,2 đến <=1,5Kw			Cái			0.00


			1073			Quạt thông gió công suất 1,6 đến <=3,0Kw			Cái			0.00


			1074			Quạt thông gió công suất 3,1 đến <=4,5Kw			Cái			0.00


			1075			Quạt thông gió công suất 4,6 đến <=7,5Kw			Cái			0.00


			1076			Quạt trần dài 1.4 mét			Cái			281,818.00


			1077			Quạt treo tường			Cái			163,600.00


			1078			Rơ le nhiệt			Cái			95,000.00


			1079			Sứ hạ thế - sứ các loại			Cái			9,200.00


			1080			Sứ kẹp			Cái			2,800.00


			1081			Thùng đun nước nóng			Cái			0.00


			1082			Thùng đun nước nóng liên tục			Cái			0.00


			1083			Thùng tắm có hương sen			Bộ			0.00


			1084			Thùng tắm không có hương sen			Bộ			0.00


			1085			Vôn kế tự ghi			Cái			66,800.00


			1086			Ami-ăng			Kg			69,300.00


			1087			B.E, D<  100 mm			Cái			0.00


			1088			B.E, D=   15 mm			Cái			0.00


			1089			B.E, D=   20 mm			Cái			0.00


			1090			B.E, D=   25 mm			Cái			0.00


			1091			B.E, D=   32 mm			Cái			0.00


			1092			B.E, D=   40 mm			Cái			0.00


			1093			B.E, D=   50 mm			Cái			112,950.00


			1094			B.E, D=   50 mm			Cái			135,540.00


			1095			B.E, D=   60 mm			Cái			0.00


			1096			B.E, D=   65 mm			Cái			158,130.00


			1097			B.E, D=   70 mm			Cái			169,425.00


			1098			B.E, D=   75 mm			Cái			208,000.00


			1099			B.E, D=   80 mm			Cái			208,000.00


			1100			B.E, D=   89 mm			Cái			208,000.00


			1101			B.E, D=  100 mm			Cái			251,000.00


			1102			B.E, D=  110 mm			Cái			251,000.00


			1103			B.E, D=  125 mm			Cái			251,000.00


			1104			B.E, D=  150 mm			Cái			409,000.00


			1105			B.E, D=  160 mm			Cái			409,000.00


			1106			B.E, D=  170 mm			Cái			409,000.00


			1107			B.E, D=  180 mm			Cái			409,000.00


			1108			B.E, D=  200 mm			Cái			562,000.00


			1109			B.E, D=  240 mm			Cái			942,000.00


			1110			B.E, D=  250 mm			Cái			942,000.00


			1111			B.E, D=  300 mm			Cái			1,174,000.00


			1112			B.E, D=  350 mm			Cái			1,486,000.00


			1113			B.E, D=  400 mm			Cái			1,828,000.00


			1114			B.E, D=  500 mm			Cái			2,563,000.00


			1115			B.E, D=  600 mm			Cái			3,477,000.00


			1116			B.E, D=  700 mm			Cái			0.00


			1117			B.E, D=  800 mm			Cái			0.00


			1118			B.E, D=  900 mm			Cái			0.00


			1119			B.E, D= 1000 mm			Cái			0.00


			1120			B.E, D= 1100 mm			Cái			0.00


			1121			B.E, D= 1200 mm			Cái			0.00


			1122			B.E, D= 1300 mm			Cái			0.00


			1123			B.E, D= 1400 mm			Cái			0.00


			1124			B.E, D= 1500 mm			Cái			0.00


			1125			B.E, D= 1600 mm			Cái			0.00


			1126			B.E, D= 1800 mm			Cái			0.00


			1127			B.E, D= 2000 mm			Cái			0.00


			1128			B.E, D= 2200 mm			Cái			0.00


			1129			B.E, D= 2400 mm			Cái			0.00


			1130			B.E, D= 2500 mm			Cái			0.00


			1131			B.U, D<  100 mm			Cái			0.00


			1132			B.U, D=   15 mm			Cái			0.00


			1133			B.U, D=   20 mm			Cái			0.00


			1134			B.U, D=   25 mm			Cái			0.00


			1135			B.U, D=   32 mm			Cái			0.00


			1136			B.U, D=   40 mm			Cái			0.00


			1137			B.U, D=   50 mm			Cái			95,400.00


			1138			B.U, D=   50 mm			Cái			0.00


			1139			B.U, D=   60 mm			Cái			114,480.00


			1140			B.U, D=   65 mm			Cái			0.00


			1141			B.U, D=   70 mm			Cái			133,560.00


			1142			B.U, D=   75 mm			Cái			143,100.00


			1143			B.U, D=   80 mm			Cái			174,000.00


			1144			B.U, D=   89 mm			Cái			174,000.00


			1145			B.U, D=  100 mm			Cái			212,000.00


			1146			B.U, D=  110 mm			Cái			212,000.00


			1147			B.U, D=  125 mm			Cái			212,000.00


			1148			B.U, D=  150 mm			Cái			367,000.00


			1149			B.U, D=  160 mm			Cái			367,000.00


			1150			B.U, D=  170 mm			Cái			367,000.00


			1151			B.U, D=  180 mm			Cái			367,000.00


			1152			B.U, D=  200 mm			Cái			589,000.00


			1153			B.U, D=  250 mm			Cái			798,000.00


			1154			B.U, D=  300 mm			Cái			1,012,000.00


			1155			B.U, D=  350 mm			Cái			1,272,000.00


			1156			B.U, D=  400 mm			Cái			1,800,000.00


			1157			B.U, D=  500 mm			Cái			2,507,000.00


			1158			B.U, D=  600 mm			Cái			3,380,000.00


			1159			B.U, D=  700 mm			Cái			0.00


			1160			B.U, D=  800 mm			Cái			0.00


			1161			B.U, D=  900 mm			Cái			0.00


			1162			B.U, D= 1000 mm			Cái			0.00


			1163			B.U, D= 1100 mm			Cái			0.00


			1164			B.U, D= 1200 mm			Cái			0.00


			1165			B.U, D= 1300 mm			Cái			0.00


			1166			B.U, D= 1400 mm			Cái			0.00


			1167			B.U, D= 1500 mm			Cái			0.00


			1168			B.U, D= 1600 mm			Cái			0.00


			1169			B.U, D= 1800 mm			Cái			0.00


			1170			B.U, D= 2000 mm			Cái			0.00


			1171			B.U, D= 2200 mm			Cái			0.00


			1172			B.U, D= 2400 mm			Cái			0.00


			1173			B.U, D= 2500 mm			Cái			0.00


			1174			Băng dính bảo ôn			Cuộn			2,750.00


			1175			Băng dính bạc			Cuộn			3,850.00


			1176			Băng tan			m			1,650.00


			1177			Bể Inox dung tích 0,5m3			Cái			1,260,000.00


			1178			Bể Inox dung tích 1,0m3			Cái			1,670,000.00


			1179			Bể Inox dung tích 1,5m3			Cái			2,560,000.00


			1180			Bể Inox dung tích 2,0m3			Cái			3,440,000.00


			1181			Bể Inox dung tích 2,5m3			Cái			4,230,000.00


			1182			Bể Inox dung tích 3,0m3			Cái			4,650,000.00


			1183			Bể Inox dung tích 3,5m3			Cái			5,400,000.00


			1184			Bể Inox dung tích 4,0m3			Cái			5,910,000.00


			1185			Bể Inox dung tích 5,0m3			Cái			7,210,000.00


			1186			Bể Inox dung tích 6,0m3			Cái			8,180,000.00


			1187			Bể Inox nằm dung tích 0,5m3			Cái			0.00


			1188			Bể Inox nằm dung tích 1,0m3			Cái			0.00


			1189			Bể Inox nằm dung tích 1,5m3			Cái			0.00


			1190			Bể Inox nằm dung tích 2,0m3			Cái			0.00


			1191			Bể Inox nằm dung tích 2,5m3			Cái			0.00


			1192			Bể Inox nằm dung tích 3,0m3			Cái			0.00


			1193			Bể Inox nằm dung tích 3,5m3			Cái			0.00


			1194			Bể Inox nằm dung tích 4,0m3			Cái			0.00


			1195			Bể Inox nằm dung tích 5,0m3			Cái			0.00


			1196			Bể Inox nằm dung tích 6,0m3			Cái			0.00


			1197			Bể nhựa dung tích 0,25m3			Cái			300,000.00


			1198			Bể nhựa dung tích 0,30m3			Cái			410,000.00


			1199			Bể nhựa dung tích 0,40m3			Cái			510,000.00


			1200			Bể nhựa dung tích 0,50m3			Cái			600,000.00


			1201			Bể nhựa dung tích 0,70m3			Cái			720,000.00


			1202			Bể nhựa dung tích 0,90m3			Cái			830,000.00


			1203			Bể nhựa dung tích 1,00m3			Cái			960,000.00


			1204			Bể nhựa dung tích 1,50m3			Cái			1,200,000.00


			1205			Bể nhựa dung tích 2,00m3			Cái			1,850,000.00


			1206			Bể nhựa dung tích 3,00m3			Cái			2,800,000.00


			1207			Bể nhựa dung tích 4,00m3			Cái			3,950,000.00


			1208			Bể nhựa nằm dung tích 0,25m3			Cái			0.00


			1209			Bể nhựa nằm dung tích 0,30m3			Cái			0.00


			1210			Bể nhựa nằm dung tích 0,40m3			Cái			0.00


			1211			Bể nhựa nằm dung tích 0,50m3			Cái			0.00


			1212			Bể nhựa nằm dung tích 0,70m3			Cái			0.00


			1213			Bể nhựa nằm dung tích 0,90m3			Cái			0.00


			1214			Bể nhựa nằm dung tích 1,00m3			Cái			0.00


			1215			Bể nhựa nằm dung tích 1,50m3			Cái			0.00


			1216			Bể nhựa nằm dung tích 2,00m3			Cái			0.00


			1217			Bể nhựa nằm dung tích 3,00m3			Cái			0.00


			1218			Bể nhựa nằm dung tích 4,00m3			Cái			0.00


			1219			Bi hợp kim			Kg			23,100.00


			1220			Bích đặc, D < 100 mm			Cái			69,000.00


			1221			Bích đặc, D =  100 mm			Cái			86,000.00


			1222			Bích đặc, D =  125 mm			Cái			86,000.00


			1223			Bích đặc, D =  150 mm			Cái			160,000.00


			1224			Bích đặc, D =  200 mm			Cái			218,000.00


			1225			Bích đặc, D =  250 mm			Cái			322,000.00


			1226			Bích đặc, D =  300 mm			Cái			436,000.00


			1227			Bích đặc, D =  350 mm			Cái			600,000.00


			1228			Bích đặc, D =  400 mm			Cái			770,000.00


			1229			Bích đặc, D =  500 mm			Cái			1,180,000.00


			1230			Bích đặc, D =  600 mm			Cái			1,750,000.00


			1231			Bích đặc, D =  700 mm			Cái			0.00


			1232			Bích đặc, D =  800 mm			Cái			0.00


			1233			Bích đặc, D =  900 mm			Cái			0.00


			1234			Bích đặc, D = 1000 mm			Cái			0.00


			1235			Bích đặc, D = 1100 mm			Cái			0.00


			1236			Bích đặc, D = 1200 mm			Cái			0.00


			1237			Bích đặc, D = 1300 mm			Cái			0.00


			1238			Bích đặc, D = 1400 mm			Cái			0.00


			1239			Bích đặc, D = 1500 mm			Cái			0.00


			1240			Bích đặc, D = 1600 mm			Cái			0.00


			1241			Bích đặc, D = 1800 mm			Cái			0.00


			1242			Bích đặc, D = 2000mm			Cái			0.00


			1243			Bích đặc, D = 2200mm			Cái			0.00


			1244			Bích đặc, D = 2400mm			Cái			0.00


			1245			Bích đặc, D = 2500mm			Cái			0.00


			1246			Bích rỗng, D < 100 mm			Cái			0.00


			1247			Bích rỗng, D = 100 mm			Cái			0.00


			1248			Bích rỗng, D = 125 mm			Cái			0.00


			1249			Bích rỗng, D = 150 mm			Cái			0.00


			1250			Bích rỗng, D = 200 mm			Cái			0.00


			1251			Bích rỗng, D = 250 mm			Cái			0.00


			1252			Bích rỗng, D = 300 mm			Cái			0.00


			1253			Bích rỗng, D = 350 mm			Cái			0.00


			1254			Bích rỗng, D = 400 mm			Cái			0.00


			1255			Bích rỗng, D = 500 mm			Cái			0.00


			1256			Bích rỗng, D = 600 mm			Cái			0.00


			1257			Bích rỗng, D = 700 mm			Cái			0.00


			1258			Bích rỗng, D = 800 mm			Cái			0.00


			1259			Bích rỗng, D = 900 mm			Cái			0.00


			1260			Bích rỗng, D =1000 mm			Cái			0.00


			1261			Bích rỗng, D =1100 mm			Cái			0.00


			1262			Bích rỗng, D =1200 mm			Cái			0.00


			1263			Bích rỗng, D =1300 mm			Cái			0.00


			1264			Bích rỗng, D =1400 mm			Cái			0.00


			1265			Bích rỗng, D =1500 mm			Cái			0.00


			1266			Bích rỗng, D =1600 mm			Cái			0.00


			1267			Bích rỗng, D =1800 mm			Cái			0.00


			1268			Bích rỗng, D =2000 mm			Cái			0.00


			1269			Bích rỗng, D =2200 mm			Cái			0.00


			1270			Bích rỗng, D =2400 mm			Cái			0.00


			1271			Bích rỗng, D =2500 mm			Cái			0.00


			1272			Bích thép, D=  40mm			Cái			0.00


			1273			Bích thép, D=  50mm			Cái			0.00


			1274			Bích thép, D=  75mm			Cái			0.00


			1275			Bích thép, D= 100mm			Cái			0.00


			1276			Bích thép, D= 150mm			Cái			0.00


			1277			Bích thép, D= 200mm			Cái			0.00


			1278			Bích thép, D= 250mm			Cái			0.00


			1279			Bích thép, D= 300mm			Cái			0.00


			1280			Bích thép, D= 350mm			Cái			0.00


			1281			Bích thép, D= 400mm			Cái			0.00


			1282			Bích thép, D= 500mm			Cái			0.00


			1283			Bích thép, D= 600mm			Cái			0.00


			1284			Bích thép, D= 700mm			Cái			0.00


			1285			Bích thép, D= 800mm			Cái			0.00


			1286			Bích thép, D=1000mm			Cái			0.00


			1287			Bích thép, D=1200mm			Cái			0.00


			1288			Bích thép, D=1500mm			Cái			0.00


			1289			Bích thép, D=1800mm			Cái			0.00


			1290			Bích thép, D=2000mm			Cái			0.00


			1291			Bích thép, D=2200mm			Cái			0.00


			1292			Bích thép, D=2400mm			Cái			0.00


			1293			Bích thép, D=2500mm			Cái			0.00


			1294			Bịt đầu ống bê tông, D= 400 mm			Cái			0.00


			1295			Bịt đầu ống bê tông, D= 500 mm			Cái			0.00


			1296			Bịt đầu ống bê tông, D= 600 mm			Cái			0.00


			1297			Bịt đầu ống bê tông, D= 700 mm			Cái			0.00


			1298			Bịt đầu ống bê tông, D= 800 mm			Cái			0.00


			1299			Bịt đầu ống bê tông, D= 900 mm			Cái			0.00


			1300			Bịt đầu ống bê tông, D=1000 mm			Cái			0.00


			1301			Bịt đầu ống bê tông, D=1200 mm			Cái			0.00


			1302			Bịt đầu ống bê tông, D=1400 mm			Cái			0.00


			1303			Bịt đầu ống bê tông, D=1500 mm			Cái			0.00


			1304			Bịt đầu ống bê tông, D=1600 mm			Cái			0.00


			1305			Bịt đầu ống bê tông, D=1800 mm			Cái			0.00


			1306			Bịt đầu ống bê tông, D=2000 mm			Cái			0.00


			1307			Bịt đầu ống đồng, D= 6,4mm			Cái			0.00


			1308			Bịt đầu ống đồng, D= 9,5mm			Cái			0.00


			1309			Bịt đầu ống đồng, D=12,7mm			Cái			0.00


			1310			Bịt đầu ống đồng, D=15,9mm			Cái			0.00


			1311			Bịt đầu ống đồng, D=19,1mm			Cái			0.00


			1312			Bịt đầu ống đồng, D=22,2mm			Cái			0.00


			1313			Bịt đầu ống đồng, D=25,4mm			Cái			0.00


			1314			Bịt đầu ống đồng, D=28,6mm			Cái			0.00


			1315			Bịt đầu ống đồng, D=31,8mm			Cái			0.00


			1316			Bịt đầu ống đồng, D=34,9mm			Cái			0.00


			1317			Bịt đầu ống đồng, D=38,1mm			Cái			0.00


			1318			Bịt đầu ống đồng, D=41,3mm			Cái			0.00


			1319			Bịt đầu ống đồng, D=53,9mm			Cái			0.00


			1320			Bịt đầu ống đồng, D=66,7mm			Cái			0.00


			1321			Bịt đầu ống nhựa nhôm, D= 12mm			Cái			0.00


			1322			Bịt đầu ống nhựa nhôm, D= 16mm			Cái			0.00


			1323			Bịt đầu ống nhựa nhôm, D= 20mm			Cái			0.00


			1324			Bịt đầu ống nhựa nhôm, D= 26mm			Cái			0.00


			1325			Bịt đầu ống nhựa nhôm, D= 32mm			Cái			0.00


			1326			Bịt đầu ống sành miệng bát, D= 50mm			Cái			0.00


			1327			Bịt đầu ống sành miệng bát, D= 75mm			Cái			0.00


			1328			Bịt đầu ống sành miệng bát, D=100mm			Cái			0.00


			1329			Bịt đầu ống sành miệng bát, D=150mm			Cái			0.00


			1330			Bịt đầu ống sành miệng bát, D=200mm			Cái			0.00


			1331			Bịt đầu ống thép tráng kẽm, D 15mm			Cái			0.00


			1332			Bịt đầu ống thép tráng kẽm, D 20mm			Cái			0.00


			1333			Bịt đầu ống thép tráng kẽm, D 25mm			Cái			0.00


			1334			Bịt đầu ống thép tráng kẽm, D 32mm			Cái			0.00


			1335			Bịt đầu ống thép tráng kẽm, D 40mm			Cái			0.00


			1336			Bịt đầu ống thép tráng kẽm, D 50mm			Cái			0.00


			1337			Bịt đầu ống thép tráng kẽm, D 67mm			Cái			0.00


			1338			Bịt đầu ống thép tráng kẽm, D 76mm			Cái			0.00


			1339			Bịt đầu ống thép tráng kẽm, D 89mm			Cái			0.00


			1340			Bịt đầu ống thép tráng kẽm, D100mm			Cái			0.00


			1341			Bịt đầu ống thép xăng dầu D= 89			Cái			0.00


			1342			Bịt đầu ống thép xăng dầu D=108x4			Cái			0.00


			1343			Bịt đầu ống thép xăng dầu D=159x 5			Cái			0.00


			1344			Bịt đầu ống thép xăng dầu D=159x 6			Cái			0.00


			1345			Bịt đầu ống thép xăng dầu D=159x12			Cái			0.00


			1346			Bịt đầu ống thép xăng dầu D=219x 7			Cái			0.00


			1347			Bịt đầu ống thép xăng dầu D=219x 9			Cái			0.00


			1348			Bịt đầu ống thép xăng dầu D=219x12			Cái			0.00


			1349			Bịt đầu ống thép xăng dầu D=273x 7			Cái			0.00


			1350			Bịt đầu ống thép xăng dầu D=273x12			Cái			0.00


			1351			Bịt đầu ống thép, D =  15 mm			Cái			0.00


			1352			Bịt đầu ống thép, D =  20 mm			Cái			0.00


			1353			Bịt đầu ống thép, D =  25 mm			Cái			0.00


			1354			Bịt đầu ống thép, D =  32 mm			Cái			0.00


			1355			Bịt đầu ống thép, D =  40 mm			Cái			0.00


			1356			Bịt đầu ống thép, D =  50 mm			Cái			0.00


			1357			Bịt đầu ống thép, D =  60 mm			Cái			0.00


			1358			Bịt đầu ống thép, D =  75 mm			Cái			0.00


			1359			Bịt đầu ống thép, D =  80 mm			Cái			0.00


			1360			Bịt đầu ống thép, D = 100 mm			Cái			0.00


			1361			Bịt đầu ống thép, D = 125mm			Cái			0.00


			1362			Bịt đầu ống thép, D = 150 mm			Cái			0.00


			1363			Bịt đầu ống thép, D = 200 mm			Cái			0.00


			1364			Bịt đầu ống thép, D = 250 mm			Cái			0.00


			1365			Bịt đầu ống thép, D = 300 mm			Cái			0.00


			1366			Bịt đầu ống thép, D = 350 mm			Cái			0.00


			1367			Bịt đầu ống thép, D = 400 mm			Cái			0.00


			1368			Bịt đầu ống thép, D = 500 mm			Cái			0.00


			1369			Bịt đầu ống thép, D = 600 mm			Cái			0.00


			1370			Bịt đầu ống thép, D = 700 mm			Cái			0.00


			1371			Bịt đầu ống thép, D = 800 mm			Cái			0.00


			1372			Bịt đầu ống thép, D = 900 mm			Cái			0.00


			1373			Bịt đầu ống thép, D =1000 mm			Cái			0.00


			1374			Bịt đầu ống thép, D =1200 mm			Cái			0.00


			1375			Bịt đầu ống thép, D =1300 mm			Cái			0.00


			1376			Bịt đầu ống thép, D =1400 mm			Cái			0.00


			1377			Bịt đầu ống thép, D =1500 mm			Cái			0.00


			1378			Bịt đầu ống thép, D =1600 mm			Cái			0.00


			1379			Bịt đầu ống thép, D =1800 mm			Cái			0.00


			1380			Bịt đầu ống thép, D =2000 mm			Cái			0.00


			1381			Bịt đầu ống thép, D =2200 mm			Cái			0.00


			1382			Bịt đầu ống thép, D =2500 mm			Cái			0.00


			1383			Bịt đầu ống thép, k.rỉ D=  15 mm			Cái			0.00


			1384			Bịt đầu ống thép, k.rỉ D=  20 mm			Cái			0.00


			1385			Bịt đầu ống thép, k.rỉ D=  25 mm			Cái			0.00


			1386			Bịt đầu ống thép, k.rỉ D=  32 mm			Cái			0.00


			1387			Bịt đầu ống thép, k.rỉ D=  40 mm			Cái			0.00


			1388			Bịt đầu ống thép, k.rỉ D=  50 mm			Cái			0.00


			1389			Bịt đầu ống thép, k.rỉ D=  60 mm			Cái			0.00


			1390			Bịt đầu ống thép, k.rỉ D=  76 mm			Cái			0.00


			1391			Bịt đầu ống thép, k.rỉ D=  80 mm			Cái			0.00


			1392			Bịt đầu ống thép, k.rỉ D= 100 mm			Cái			0.00


			1393			Bịt đầu ống thép, k.rỉ D= 125 mm			Cái			0.00


			1394			Bịt đầu ống thép, k.rỉ D= 150 mm			Cái			0.00


			1395			Bịt đầu ống thép, k.rỉ D= 200 mm			Cái			0.00


			1396			Bịt đầu ống thép, k.rỉ D= 250 mm			Cái			0.00


			1397			Bịt đầu ống thép, k.rỉ D= 300 mm			Cái			0.00


			1398			Bịt đầu ống thép, k.rỉ D= 350 mm			Cái			0.00


			1399			Bịt đầu ống thép, k.rỉ D= 400 mm			Cái			0.00


			1400			Bịt đầu ống thép, k.rỉ D= 500 mm			Cái			0.00


			1401			Bịt đầu ống thép, k.rỉ D= 600 mm			Cái			0.00


			1402			Bịt đầu ống thép, k.rỉ D= 700 mm			Cái			0.00


			1403			Bịt đầu ống thép, k.rỉ D= 800 mm			Cái			0.00


			1404			Bịt đầu ống thép, k.rỉ D= 900 mm			Cái			0.00


			1405			Bịt đầu ống thép, k.rỉ D=1000 mm			Cái			0.00


			1406			Bịt đầu ống thép, k.rỉ D=1200 mm			Cái			0.00


			1407			Bịt đầu ống thép, k.rỉ D=1300 mm			Cái			0.00


			1408			Bịt đầu ống thép, k.rỉ D=1400 mm			Cái			0.00


			1409			Bịt đầu ống thép, k.rỉ D=1500 mm			Cái			0.00


			1410			Bông khoáng			m3			110,500.00


			1411			Bông thuỷ tinh			m3			115,400.00


			1412			Bông vải thuỷ tinh			Cuộn			6,160.00


			1413			Bộ cần khoan loại D165:600kg/bộ			Bộ			5,220,000.00


			1414			Bộ cần khoan loại D188:840kg/bộ			Bộ			7,308,000.00


			1415			Bộ cần khoan loại D220:1120kg/bộ			Bộ			9,744,000.00


			1416			Bộ choòng nón xoay loại C			Bộ			1,122,000.00


			1417			Bộ choòng nón xoay loại K			Bộ			1,224,000.00


			1418			Bộ choòng nón xoay loại M			Bộ			1,514,700.00


			1419			Bộ choòng nón xoay loại T			Bộ			1,530,000.00


			1420			Bột cao su			Kg			2,122.00


			1421			Cao su làm gioăng			m2			85,000.00


			1422			Cao su tấm			m2			85,000.00


			1423			Cáp D=16			Kg			16,000.00


			1424			Cáp khoan			Kg			16,000.00


			1425			Cần khoan D114m			m			165,000.00


			1426			Cần khoan D=63,5 mm			m			117,800.00


			1427			Chậu rửa 1 vòi			Bộ			125,000.00


			1428			Chậu rửa 2 vòi			Bộ			165,000.00


			1429			Chậu tiểu nam			Bộ			160,000.00


			1430			Chậu tiểu nữ			Bộ			0.00


			1431			Chậu xí bệt			Bộ			540,000.00


			1432			Chậu xí xổm			Bộ			90,000.00


			1433			Choòng khoan loại  596kg/cái			Cái			5,185,200.00


			1434			Choòng khoan loại  900kg/cái			Cái			7,830,000.00


			1435			Choòng khoan loại 1400kg/cái			Cái			12,180,000.00


			1436			Choòng khoan loại 1450kg/cái			Cái			12,615,000.00


			1437			Choòng khoan loại 1520kg/cái			Cái			13,224,000.00


			1438			Choòng khoan loại 1580kg/cái			Cái			13,476,000.00


			1439			Chụp lọc nhựa			Cái			11,182.00


			1440			Chụp lọc sứ			Cái			6,800.00


			1441			Chữ thập bê tông, D= 400 mm			Cái			0.00


			1442			Chữ thập bê tông, D= 500 mm			Cái			0.00


			1443			Chữ thập bê tông, D= 600 mm			Cái			0.00


			1444			Chữ thập bê tông, D= 700 mm			Cái			0.00


			1445			Chữ thập bê tông, D= 800 mm			Cái			0.00


			1446			Chữ thập bê tông, D= 900 mm			Cái			0.00


			1447			Chữ thập bê tông, D=1000 mm			Cái			0.00


			1448			Chữ thập bê tông, D=1200 mm			Cái			0.00


			1449			Chữ thập bê tông, D=1400 mm			Cái			0.00


			1450			Chữ thập bê tông, D=1500 mm			Cái			0.00


			1451			Chữ thập bê tông, D=1600 mm			Cái			0.00


			1452			Chữ thập bê tông, D=1800 mm			Cái			0.00


			1453			Chữ thập bê tông, D=2000 mm			Cái			0.00


			1454			Chữ thập đồng, D= 6,4mm			Cái			0.00


			1455			Chữ thập đồng, D= 9,5mm			Cái			0.00


			1456			Chữ thập đồng, D=12,7mm			Cái			0.00


			1457			Chữ thập đồng, D=15,9mm			Cái			0.00


			1458			Chữ thập đồng, D=19,1mm			Cái			0.00


			1459			Chữ thập đồng, D=22,2mm			Cái			0.00


			1460			Chữ thập đồng, D=25,4mm			Cái			0.00


			1461			Chữ thập đồng, D=28,6mm			Cái			0.00


			1462			Chữ thập đồng, D=31,8mm			Cái			0.00


			1463			Chữ thập đồng, D=34,9mm			Cái			0.00


			1464			Chữ thập đồng, D=38,1mm			Cái			0.00


			1465			Chữ thập đồng, D=41,3mm			Cái			0.00


			1466			Chữ thập đồng, D=53,9mm			Cái			0.00


			1467			Chữ thập đồng, D=66,7mm			Cái			0.00


			1468			Chữ thập gang, D =  50 mm			Cái			0.00


			1469			Chữ thập gang, D =  75 mm			Cái			0.00


			1470			Chữ thập gang, D = 100 mm			Cái			0.00


			1471			Chữ thập gang, D = 150 mm			Cái			0.00


			1472			Chữ thập gang, D = 200 mm			Cái			0.00


			1473			Chữ thập gang, D = 250 mm			Cái			0.00


			1474			Chữ thập gang, D = 300 mm			Cái			0.00


			1475			Chữ thập gang, D = 350 mm			Cái			0.00


			1476			Chữ thập gang, D = 400 mm			Cái			0.00


			1477			Chữ thập gang, D = 500 mm			Cái			0.00


			1478			Chữ thập gang, D = 600 mm			Cái			0.00


			1479			Chữ thập gang, D = 700 mm			Cái			0.00


			1480			Chữ thập gang, D = 800 mm			Cái			0.00


			1481			Chữ thập gang, D = 900 mm			Cái			0.00


			1482			Chữ thập gang, D =1000 mm			Cái			0.00


			1483			Chữ thập gang, D =1100 mm			Cái			0.00


			1484			Chữ thập gang, D =1200 mm			Cái			0.00


			1485			Chữ thập gang, D =1400 mm			Cái			0.00


			1486			Chữ thập gang, D =1500 mm			Cái			0.00


			1487			Chữ thập gang, D =1600 mm			Cái			0.00


			1488			Chữ thập gang, D =1800 mm			Cái			0.00


			1489			Chữ thập gang, D =2000 mm			Cái			0.00


			1490			Chữ thập gang, D =2200 mm			Cái			0.00


			1491			Chữ thập gang, D =2400 mm			Cái			0.00


			1492			Chữ thập gang, D =2500 mm			Cái			0.00


			1493			Chữ thập gang, m.bích D =  50 mm			Cái			0.00


			1494			Chữ thập gang, m.bích D =  75 mm			Cái			0.00


			1495			Chữ thập gang, m.bích D = 100 mm			Cái			0.00


			1496			Chữ thập gang, m.bích D = 150 mm			Cái			0.00


			1497			Chữ thập gang, m.bích D = 200 mm			Cái			0.00


			1498			Chữ thập gang, m.bích D = 250 mm			Cái			0.00


			1499			Chữ thập gang, m.bích D = 300 mm			Cái			0.00


			1500			Chữ thập gang, m.bích D = 350 mm			Cái			0.00


			1501			Chữ thập gang, m.bích D = 400 mm			Cái			0.00


			1502			Chữ thập gang, m.bích D = 500 mm			Cái			0.00


			1503			Chữ thập gang, m.bích D = 600 mm			Cái			0.00


			1504			Chữ thập gang, m.bích D = 700 mm			Cái			0.00


			1505			Chữ thập gang, m.bích D = 800 mm			Cái			0.00


			1506			Chữ thập gang, m.bích D = 900 mm			Cái			0.00


			1507			Chữ thập gang, m.bích D =1000 mm			Cái			0.00


			1508			Chữ thập gang, m.bích D =1100 mm			Cái			0.00


			1509			Chữ thập gang, m.bích D =1200 mm			Cái			0.00


			1510			Chữ thập gang, m.bích D =1400 mm			Cái			0.00


			1511			Chữ thập gang, m.bích D =1500 mm			Cái			0.00


			1512			Chữ thập gang, m.bích D =1600 mm			Cái			0.00


			1513			Chữ thập gang, m.bích D =1800 mm			Cái			0.00


			1514			Chữ thập gang, m.bích D =2000 mm			Cái			0.00


			1515			Chữ thập gang, m.bích D =2200 mm			Cái			0.00


			1516			Chữ thập gang, m.bích D =2400 mm			Cái			0.00


			1517			Chữ thập gang, m.bích D =2500 mm			Cái			0.00


			1518			Chữ thập nhựa PVC, D=100mm			Cái			0.00


			1519			Chữ thập nhựa PVC, D=150mm			Cái			0.00


			1520			Chữ thập nhựa PVC, D=200mm			Cái			0.00


			1521			Chữ thập nhựa PVC, D=250mm			Cái			0.00


			1522			Chữ thập nhựa PVC, D=300mm			Cái			0.00


			1523			Chữ thập nhựa gân xoắn HDPE, 1 lớp, D= 100mm			Cái			0.00


			1524			Chữ thập nhựa gân xoắn HDPE, 1 lớp, D= 150mm			Cái			0.00


			1525			Chữ thập nhựa gân xoắn HDPE, 1 lớp, D= 200mm			Cái			0.00


			1526			Chữ thập nhựa gân xoắn HDPE, 1 lớp, D= 250mm			Cái			0.00


			1527			Chữ thập nhựa gân xoắn HDPE, 1 lớp, D= 300mm			Cái			0.00


			1528			Chữ thập nhựa gân xoắn HDPE, 1 lớp, D= 350mm			Cái			0.00


			1529			Chữ thập nhựa gân xoắn HDPE, 1 lớp, D= 400mm			Cái			0.00


			1530			Chữ thập nhựa gân xoắn HDPE, 1 lớp, D= 500mm			Cái			0.00


			1531			Chữ thập nhựa gân xoắn HDPE, 1 lớp, D= 600mm			Cái			0.00


			1532			Chữ thập nhựa gân xoắn HDPE, 1 lớp, D= 700mm			Cái			0.00


			1533			Chữ thập nhựa gân xoắn HDPE, 1 lớp, D= 800mm			Cái			0.00


			1534			Chữ thập nhựa gân xoắn HDPE, 1 lớp, D=1000mm			Cái			0.00


			1535			Chữ thập nhựa gân xoắn HDPE, 2 lớp, D= 100mm			Cái			0.00


			1536			Chữ thập nhựa gân xoắn HDPE, 2 lớp, D= 150mm			Cái			0.00


			1537			Chữ thập nhựa gân xoắn HDPE, 2 lớp, D= 200mm			Cái			0.00


			1538			Chữ thập nhựa gân xoắn HDPE, 2 lớp, D= 250mm			Cái			0.00


			1539			Chữ thập nhựa gân xoắn HDPE, 2 lớp, D= 300mm			Cái			0.00


			1540			Chữ thập nhựa gân xoắn HDPE, 2 lớp, D= 350mm			Cái			0.00


			1541			Chữ thập nhựa gân xoắn HDPE, 2 lớp, D= 400mm			Cái			0.00


			1542			Chữ thập nhựa gân xoắn HDPE, 2 lớp, D= 500mm			Cái			0.00


			1543			Chữ thập nhựa gân xoắn HDPE, 2 lớp, D= 600mm			Cái			0.00


			1544			Chữ thập nhựa gân xoắn HDPE, 2 lớp, D= 700mm			Cái			0.00


			1545			Chữ thập nhựa gân xoắn HDPE, 2 lớp, D= 800mm			Cái			0.00


			1546			Chữ thập nhựa gân xoắn HDPE, 2 lớp, D=1000mm			Cái			0.00


			1547			Chữ thập nhựa m.bát, D =  32 mm			Cái			0.00


			1548			Chữ thập nhựa m.bát, D =  40 mm			Cái			0.00


			1549			Chữ thập nhựa m.bát, D =  50 mm			Cái			0.00


			1550			Chữ thập nhựa m.bát, D =  65 mm			Cái			0.00


			1551			Chữ thập nhựa m.bát, D =  89 mm			Cái			0.00


			1552			Chữ thập nhựa m.bát, D = 100 mm			Cái			0.00


			1553			Chữ thập nhựa m.bát, D = 125 mm			Cái			0.00


			1554			Chữ thập nhựa m.bát, D = 150 mm			Cái			0.00


			1555			Chữ thập nhựa m.bát, D = 200 mm			Cái			0.00


			1556			Chữ thập nhựa m.bát, D = 250 mm			Cái			0.00


			1557			Chữ thập nhựa m.bát, D = 300 mm			Cái			0.00


			1558			Chữ thập nhựa nhôm, D= 12mm			Cái			0.00


			1559			Chữ thập nhựa nhôm, D= 16mm			Cái			0.00


			1560			Chữ thập nhựa nhôm, D= 20mm			Cái			0.00


			1561			Chữ thập nhựa nhôm, D= 26mm			Cái			0.00


			1562			Chữ thập nhựa nhôm, D= 32mm			Cái			0.00


			1563			Chữ thập nhựa, đường kính  15 mm			Cái			0.00


			1564			Chữ thập nhựa, đường kính  20 mm			Cái			0.00


			1565			Chữ thập nhựa, đường kính  25 mm			Cái			0.00


			1566			Chữ thập nhựa, đường kính  32 mm			Cái			0.00


			1567			Chữ thập nhựa, đường kính  40 mm			Cái			0.00


			1568			Chữ thập nhựa, đường kính  50 mm			Cái			0.00


			1569			Chữ thập nhựa, đường kính  60 mm			Cái			0.00


			1570			Chữ thập nhựa, đường kính  67 mm			Cái			0.00


			1571			Chữ thập nhựa, đường kính  75 mm			Cái			0.00


			1572			Chữ thập nhựa, đường kính  76 mm			Cái			0.00


			1573			Chữ thập nhựa, đường kính  80 mm			Cái			0.00


			1574			Chữ thập nhựa, đường kính  89 mm			Cái			0.00


			1575			Chữ thập nhựa, đường kính 100 mm			Cái			0.00


			1576			Chữ thập nhựa, đường kính 125 mm			Cái			0.00


			1577			Chữ thập nhựa, đường kính 150 mm			Cái			0.00


			1578			Chữ thập nhựa, đường kính 200 mm			Cái			0.00


			1579			Chữ thập nhựa, đường kính 250 mm			Cái			0.00


			1580			Chữ thập sành miệng bát, D= 50mm			Cái			0.00


			1581			Chữ thập sành miệng bát, D= 75mm			Cái			0.00


			1582			Chữ thập sành miệng bát, D=100mm			Cái			0.00


			1583			Chữ thập sành miệng bát, D=150mm			Cái			0.00


			1584			Chữ thập sành miệng bát, D=200mm			Cái			0.00


			1585			Chữ thập thép tráng kẽm, D 15mm			Cái			0.00


			1586			Chữ thập thép tráng kẽm, D 20mm			Cái			0.00


			1587			Chữ thập thép tráng kẽm, D 25mm			Cái			0.00


			1588			Chữ thập thép tráng kẽm, D 32mm			Cái			0.00


			1589			Chữ thập thép tráng kẽm, D 40mm			Cái			0.00


			1590			Chữ thập thép tráng kẽm, D 50mm			Cái			0.00


			1591			Chữ thập thép tráng kẽm, D 67mm			Cái			0.00


			1592			Chữ thập thép tráng kẽm, D 76mm			Cái			0.00


			1593			Chữ thập thép tráng kẽm, D 89mm			Cái			0.00


			1594			Chữ thập thép tráng kẽm, D100mm			Cái			0.00


			1595			Chữ thập thép xăng dầu D= 89			Cái			0.00


			1596			Chữ thập thép xăng dầu D=108x4			Cái			0.00


			1597			Chữ thập thép xăng dầu D=159x 5			Cái			0.00


			1598			Chữ thập thép xăng dầu D=159x 6			Cái			0.00


			1599			Chữ thập thép xăng dầu D=159x12			Cái			0.00


			1600			Chữ thập thép xăng dầu D=219x 7			Cái			0.00


			1601			Chữ thập thép xăng dầu D=219x 9			Cái			0.00


			1602			Chữ thập thép xăng dầu D=219x12			Cái			0.00


			1603			Chữ thập thép xăng dầu D=273x 7			Cái			0.00


			1604			Chữ thập thép xăng dầu D=273x12			Cái			0.00


			1605			Chữ thập thép, D =  15 mm			Cái			0.00


			1606			Chữ thập thép, D =  20 mm			Cái			0.00


			1607			Chữ thập thép, D =  25 mm			Cái			0.00


			1608			Chữ thập thép, D =  32 mm			Cái			0.00


			1609			Chữ thập thép, D =  40 mm			Cái			0.00


			1610			Chữ thập thép, D =  50 mm			Cái			0.00


			1611			Chữ thập thép, D =  60 mm			Cái			0.00


			1612			Chữ thập thép, D =  75 mm			Cái			0.00


			1613			Chữ thập thép, D =  80 mm			Cái			0.00


			1614			Chữ thập thép, D = 100 mm			Cái			0.00


			1615			Chữ thập thép, D = 125 mm			Cái			0.00


			1616			Chữ thập thép, D = 150 mm			Cái			0.00


			1617			Chữ thập thép, D = 200 mm			Cái			0.00


			1618			Chữ thập thép, D = 250 mm			Cái			0.00


			1619			Chữ thập thép, D = 300 mm			Cái			0.00


			1620			Chữ thập thép, D = 350 mm			Cái			0.00


			1621			Chữ thập thép, D = 400 mm			Cái			0.00


			1622			Chữ thập thép, D = 500 mm			Cái			0.00


			1623			Chữ thập thép, D = 600 mm			Cái			0.00


			1624			Chữ thập thép, D = 700 mm			Cái			0.00


			1625			Chữ thập thép, D = 800 mm			Cái			0.00


			1626			Chữ thập thép, D = 900 mm			Cái			0.00


			1627			Chữ thập thép, D =1000 mm			Cái			0.00


			1628			Chữ thập thép, D =1200 mm			Cái			0.00


			1629			Chữ thập thép, D =1300 mm			Cái			0.00


			1630			Chữ thập thép, D =1400 mm			Cái			0.00


			1631			Chữ thập thép, D =1500 mm			Cái			0.00


			1632			Chữ thập thép, D =1600 mm			Cái			0.00


			1633			Chữ thập thép, D =1800 mm			Cái			0.00


			1634			Chữ thập thép, D =2000 mm			Cái			0.00


			1635			Chữ thập thép, D =2200 mm			Cái			0.00


			1636			Chữ thập thép, D =2500 mm			Cái			0.00


			1637			Chữ thập thép, k.rỉ D=  15 mm			Cái			0.00


			1638			Chữ thập thép, k.rỉ D=  20 mm			Cái			0.00


			1639			Chữ thập thép, k.rỉ D=  25 mm			Cái			0.00


			1640			Chữ thập thép, k.rỉ D=  32 mm			Cái			0.00


			1641			Chữ thập thép, k.rỉ D=  40 mm			Cái			0.00


			1642			Chữ thập thép, k.rỉ D=  50 mm			Cái			0.00


			1643			Chữ thập thép, k.rỉ D=  60 mm			Cái			0.00


			1644			Chữ thập thép, k.rỉ D=  76 mm			Cái			0.00


			1645			Chữ thập thép, k.rỉ D=  80 mm			Cái			0.00


			1646			Chữ thập thép, k.rỉ D= 100 mm			Cái			0.00


			1647			Chữ thập thép, k.rỉ D= 125 mm			Cái			0.00


			1648			Chữ thập thép, k.rỉ D= 150 mm			Cái			0.00


			1649			Chữ thập thép, k.rỉ D= 200 mm			Cái			0.00


			1650			Chữ thập thép, k.rỉ D= 250 mm			Cái			0.00


			1651			Chữ thập thép, k.rỉ D= 300 mm			Cái			0.00


			1652			Chữ thập thép, k.rỉ D= 350 mm			Cái			0.00


			1653			Chữ thập thép, k.rỉ D= 400 mm			Cái			0.00


			1654			Chữ thập thép, k.rỉ D= 500 mm			Cái			0.00


			1655			Chữ thập thép, k.rỉ D= 600 mm			Cái			0.00


			1656			Chữ thập thép, k.rỉ D= 700 mm			Cái			0.00


			1657			Chữ thập thép, k.rỉ D= 800 mm			Cái			0.00


			1658			Chữ thập thép, k.rỉ D= 900 mm			Cái			0.00


			1659			Chữ thập thép, k.rỉ D=1000 mm			Cái			0.00


			1660			Chữ thập thép, k.rỉ D=1200 mm			Cái			0.00


			1661			Chữ thập thép, k.rỉ D=1300 mm			Cái			0.00


			1662			Chữ thập thép, k.rỉ D=1400 mm			Cái			0.00


			1663			Chữ thập thép, k.rỉ D=1500 mm			Cái			0.00


			1664			Clor bột			Gram			15.00


			1665			Côn bê tông, D= 400 mm			Cái			0.00


			1666			Côn bê tông, D= 500 mm			Cái			0.00


			1667			Côn bê tông, D= 600 mm			Cái			0.00


			1668			Côn bê tông, D= 700 mm			Cái			0.00


			1669			Côn bê tông, D= 800 mm			Cái			0.00


			1670			Côn bê tông, D= 900 mm			Cái			0.00


			1671			Côn bê tông, D=1000 mm			Cái			0.00


			1672			Côn bê tông, D=1200 mm			Cái			0.00


			1673			Côn bê tông, D=1400 mm			Cái			0.00


			1674			Côn bê tông, D=1500mm			Cái			0.00


			1675			Côn bê tông, D=1600 mm			Cái			0.00


			1676			Côn bê tông, D=1800 mm			Cái			0.00


			1677			Côn bê tông, D=2000 mm			Cái			0.00


			1678			Côn đồng, D= 6,4mm			Cái			0.00


			1679			Côn đồng, D= 9,5mm			Cái			0.00


			1680			Côn đồng, D=12,7mm			Cái			0.00


			1681			Côn đồng, D=15,9mm			Cái			0.00


			1682			Côn đồng, D=19,1mm			Cái			0.00


			1683			Côn đồng, D=22,2mm			Cái			0.00


			1684			Côn đồng, D=25,4mm			Cái			0.00


			1685			Côn đồng, D=28,6mm			Cái			0.00


			1686			Côn đồng, D=31,8mm			Cái			0.00


			1687			Côn đồng, D=34,9mm			Cái			0.00


			1688			Côn đồng, D=38,1mm			Cái			0.00


			1689			Côn đồng, D=41,3mm			Cái			0.00


			1690			Côn đồng, D=53,9mm			Cái			0.00


			1691			Côn đồng, D=66,7mm			Cái			0.00


			1692			Côn gang, D =  50 mm			Cái			124,500.00


			1693			Côn gang, D =  75 mm			Cái			186,750.00


			1694			Côn gang, D = 100 mm			Cái			249,000.00


			1695			Côn gang, D = 150 mm			Cái			476,000.00


			1696			Côn gang, D = 200 mm			Cái			766,000.00


			1697			Côn gang, D = 250 mm			Cái			1,036,000.00


			1698			Côn gang, D = 300 mm			Cái			1,346,000.00


			1699			Côn gang, D = 350 mm			Cái			2,196,000.00


			1700			Côn gang, D = 400 mm			Cái			2,838,000.00


			1701			Côn gang, D = 500 mm			Cái			3,604,000.00


			1702			Côn gang, D = 600 mm			Cái			4,951,000.00


			1703			Côn gang, D = 700 mm			Cái			0.00


			1704			Côn gang, D = 800 mm			Cái			0.00


			1705			Côn gang, D = 900 mm			Cái			0.00


			1706			Côn gang, D =1000 mm			Cái			0.00


			1707			Côn gang, D =1100 mm			Cái			0.00


			1708			Côn gang, D =1200 mm			Cái			0.00


			1709			Côn gang, D =1400 mm			Cái			0.00


			1710			Côn gang, D =1500 mm			Cái			0.00


			1711			Côn gang, D =1600 mm			Cái			0.00


			1712			Côn gang, D =1800 mm			Cái			0.00


			1713			Côn gang, D =2000 mm			Cái			0.00


			1714			Côn gang, D =2200 mm			Cái			0.00


			1715			Côn gang, D =2400 mm			Cái			0.00


			1716			Côn gang, D =2500 mm			Cái			0.00


			1717			Côn gang, m.bích D =  50 mm			Cái			0.00


			1718			Côn gang, m.bích D =  75 mm			Cái			0.00


			1719			Côn gang, m.bích D = 100 mm			Cái			0.00


			1720			Côn gang, m.bích D = 150 mm			Cái			0.00


			1721			Côn gang, m.bích D = 200 mm			Cái			0.00


			1722			Côn gang, m.bích D = 250 mm			Cái			0.00


			1723			Côn gang, m.bích D = 300 mm			Cái			0.00


			1724			Côn gang, m.bích D = 350 mm			Cái			0.00


			1725			Côn gang, m.bích D = 400 mm			Cái			0.00


			1726			Côn gang, m.bích D = 500 mm			Cái			0.00


			1727			Côn gang, m.bích D = 600 mm			Cái			0.00


			1728			Côn gang, m.bích D = 700 mm			Cái			0.00


			1729			Côn gang, m.bích D = 800 mm			Cái			0.00


			1730			Côn gang, m.bích D = 900 mm			Cái			0.00


			1731			Côn gang, m.bích D =1000 mm			Cái			0.00


			1732			Côn gang, m.bích D =1100 mm			Cái			0.00


			1733			Côn gang, m.bích D =1200 mm			Cái			0.00


			1734			Côn gang, m.bích D =1400 mm			Cái			0.00


			1735			Côn gang, m.bích D =1500 mm			Cái			0.00


			1736			Côn gang, m.bích D =1600 mm			Cái			0.00


			1737			Côn gang, m.bích D =1800 mm			Cái			0.00


			1738			Côn gang, m.bích D =2000 mm			Cái			0.00


			1739			Côn gang, m.bích D =2200 mm			Cái			0.00


			1740			Côn gang, m.bích D =2400 mm			Cái			0.00


			1741			Côn gang, m.bích D =2500 mm			Cái			0.00


			1742			Côn nhựa PVC, D=100mm			Cái			0.00


			1743			Côn nhựa PVC, D=150mm			Cái			0.00


			1744			Côn nhựa PVC, D=200mm			Cái			0.00


			1745			Côn nhựa PVC, D=250mm			Cái			0.00


			1746			Côn nhựa PVC, D=300mm			Cái			0.00


			1747			Côn nhựa gân xoắn HDPE, 1 lớp, D= 100mm			Cái			0.00


			1748			Côn nhựa gân xoắn HDPE, 1 lớp, D= 150mm			Cái			0.00


			1749			Côn nhựa gân xoắn HDPE, 1 lớp, D= 200mm			Cái			0.00


			1750			Côn nhựa gân xoắn HDPE, 1 lớp, D= 250mm			Cái			0.00


			1751			Côn nhựa gân xoắn HDPE, 1 lớp, D= 300mm			Cái			0.00


			1752			Côn nhựa gân xoắn HDPE, 1 lớp, D= 350mm			Cái			0.00


			1753			Côn nhựa gân xoắn HDPE, 1 lớp, D= 400mm			Cái			0.00


			1754			Côn nhựa gân xoắn HDPE, 1 lớp, D= 500mm			Cái			0.00


			1755			Côn nhựa gân xoắn HDPE, 1 lớp, D= 600mm			Cái			0.00


			1756			Côn nhựa gân xoắn HDPE, 1 lớp, D= 700mm			Cái			0.00


			1757			Côn nhựa gân xoắn HDPE, 1 lớp, D= 800mm			Cái			0.00


			1758			Côn nhựa gân xoắn HDPE, 1 lớp, D=1000mm			Cái			0.00


			1759			Côn nhựa gân xoắn HDPE, 2 lớp, D= 100mm			Cái			0.00


			1760			Côn nhựa gân xoắn HDPE, 2 lớp, D= 150mm			Cái			0.00


			1761			Côn nhựa gân xoắn HDPE, 2 lớp, D= 200mm			Cái			0.00


			1762			Côn nhựa gân xoắn HDPE, 2 lớp, D= 250mm			Cái			0.00


			1763			Côn nhựa gân xoắn HDPE, 2 lớp, D= 300mm			Cái			0.00


			1764			Côn nhựa gân xoắn HDPE, 2 lớp, D= 350mm			Cái			0.00


			1765			Côn nhựa gân xoắn HDPE, 2 lớp, D= 400mm			Cái			0.00


			1766			Côn nhựa gân xoắn HDPE, 2 lớp, D= 500mm			Cái			0.00


			1767			Côn nhựa gân xoắn HDPE, 2 lớp, D= 600mm			Cái			0.00


			1768			Côn nhựa gân xoắn HDPE, 2 lớp, D= 700mm			Cái			0.00


			1769			Côn nhựa gân xoắn HDPE, 2 lớp, D= 800mm			Cái			0.00


			1770			Côn nhựa gân xoắn HDPE, 2 lớp, D=1000mm			Cái			0.00


			1771			Côn nhựa m.bát, D =  32 mm			Cái			0.00


			1772			Côn nhựa m.bát, D =  40 mm			Cái			0.00


			1773			Côn nhựa m.bát, D =  50 mm			Cái			0.00


			1774			Côn nhựa m.bát, D =  65 mm			Cái			0.00


			1775			Côn nhựa m.bát, D =  89 mm			Cái			0.00


			1776			Côn nhựa m.bát, D = 100 mm			Cái			0.00


			1777			Côn nhựa m.bát, D = 125 mm			Cái			0.00


			1778			Côn nhựa m.bát, D = 150 mm			Cái			0.00


			1779			Côn nhựa m.bát, D = 200 mm			Cái			0.00


			1780			Côn nhựa m.bát, D = 250 mm			Cái			0.00


			1781			Côn nhựa m.bát, D = 300 mm			Cái			0.00


			1782			Côn nhựa nhôm, D= 12mm			Cái			1,500.00


			1783			Côn nhựa nhôm, D= 16mm			Cái			1,650.00


			1784			Côn nhựa nhôm, D= 20mm			Cái			2,500.00


			1785			Côn nhựa nhôm, D= 26mm			Cái			3,500.00


			1786			Côn nhựa nhôm, D= 32mm			Cái			5,400.00


			1787			Côn nhựa hàn, đường kính  15 mm			Cái			0.00


			1788			Côn nhựa hàn, đường kính  20 mm			Cái			600.00


			1789			Côn nhựa hàn, đường kính  25 mm			Cái			800.00


			1790			Côn nhựa hàn, đường kính  32 mm			Cái			1,300.00


			1791			Côn nhựa hàn, đường kính  40 mm			Cái			2,200.00


			1792			Côn nhựa hàn, đường kính  50 mm			Cái			2,600.00


			1793			Côn nhựa hàn, đường kính  60 mm			Cái			4,000.00


			1794			Côn nhựa hàn, đường kính  67 mm			Cái			0.00


			1795			Côn nhựa hàn, đường kính  75 mm			Cái			8,400.00


			1796			Côn nhựa hàn, đường kính  76 mm			Cái			0.00


			1797			Côn nhựa hàn, đường kính  80 mm			Cái			9,163.00


			1798			Côn nhựa hàn, đường kính  89 mm			Cái			0.00


			1799			Côn nhựa hàn, đường kính 100 mm			Cái			11,800.00


			1800			Côn nhựa hàn, đường kính 125 mm			Cái			0.00


			1801			Côn nhựa hàn, đường kính 150 mm			Cái			0.00


			1802			Côn nhựa hàn, đường kính 200 mm			Cái			0.00


			1803			Côn nhựa hàn, đường kính 250 mm			Cái			0.00


			1804			Côn thép tráng kẽm, D 15mm			Cái			2,500.00


			1805			Côn thép tráng kẽm, D 20mm			Cái			2,500.00


			1806			Côn thép tráng kẽm, D 25mm			Cái			3,700.00


			1807			Côn thép tráng kẽm, D 32mm			Cái			6,100.00


			1808			Côn thép tráng kẽm, D 40mm			Cái			7,600.00


			1809			Côn thép tráng kẽm, D 50mm			Cái			11,500.00


			1810			Côn thép tráng kẽm, D 67mm			Cái			25,500.00


			1811			Côn thép tráng kẽm, D 76mm			Cái			34,000.00


			1812			Côn thép tráng kẽm, D 89mm			Cái			44,000.00


			1813			Côn thép tráng kẽm, D100mm			Cái			54,000.00


			1814			Côn thép xăng dầu D= 89			Cái			0.00


			1815			Côn thép xăng dầu D=108x4			Cái			0.00


			1816			Côn thép xăng dầu D=159x 5			Cái			0.00


			1817			Côn thép xăng dầu D=159x 6			Cái			0.00


			1818			Côn thép xăng dầu D=159x12			Cái			0.00


			1819			Côn thép xăng dầu D=219x 7			Cái			0.00


			1820			Côn thép xăng dầu D=219x 9			Cái			0.00


			1821			Côn thép xăng dầu D=219x12			Cái			0.00


			1822			Côn thép xăng dầu D=273x 7			Cái			0.00


			1823			Côn thép xăng dầu D=273x12			Cái			0.00


			1824			Côn thép, D =  15 mm			Cái			3,000.00


			1825			Côn thép, D =  20 mm			Cái			3,600.00


			1826			Côn thép, D =  25 mm			Cái			5,100.00


			1827			Côn thép, D =  32 mm			Cái			5,700.00


			1828			Côn thép, D =  40 mm			Cái			6,300.00


			1829			Côn thép, D =  50 mm			Cái			8,100.00


			1830			Côn thép, D =  60 mm			Cái			13,800.00


			1831			Côn thép, D =  75 mm			Cái			18,000.00


			1832			Côn thép, D =  80 mm			Cái			29,600.00


			1833			Côn thép, D = 100 mm			Cái			51,100.00


			1834			Côn thép, D = 125 mm			Cái			0.00


			1835			Côn thép, D = 150 mm			Cái			0.00


			1836			Côn thép, D = 200 mm			Cái			0.00


			1837			Côn thép, D = 250 mm			Cái			0.00


			1838			Côn thép, D = 300 mm			Cái			0.00


			1839			Côn thép, D = 350 mm			Cái			0.00


			1840			Côn thép, D = 400 mm			Cái			0.00


			1841			Côn thép, D = 500 mm			Cái			0.00


			1842			Côn thép, D = 600 mm			Cái			0.00


			1843			Côn thép, D = 700 mm			Cái			0.00


			1844			Côn thép, D = 800 mm			Cái			0.00


			1845			Côn thép, D = 900 mm			Cái			0.00


			1846			Côn thép, D =1000 mm			Cái			0.00


			1847			Côn thép, D =1200 mm			Cái			0.00


			1848			Côn thép, D =1300 mm			Cái			0.00


			1849			Côn thép, D =1400 mm			Cái			0.00


			1850			Côn thép, D =1500 mm			Cái			0.00


			1851			Côn thép, D =1600 mm			Cái			0.00


			1852			Côn thép, D =1800 mm			Cái			0.00


			1853			Côn thép, D =2000 mm			Cái			0.00


			1854			Côn thép, D =2200 mm			Cái			0.00


			1855			Côn thép, D =2500 mm			Cái			0.00


			1856			Côn thép, k.rỉ D=  15 mm			Cái			0.00


			1857			Côn thép, k.rỉ D=  20 mm			Cái			0.00


			1858			Côn thép, k.rỉ D=  25 mm			Cái			0.00


			1859			Côn thép, k.rỉ D=  32 mm			Cái			0.00


			1860			Côn thép, k.rỉ D=  40 mm			Cái			0.00


			1861			Côn thép, k.rỉ D=  50 mm			Cái			0.00


			1862			Côn thép, k.rỉ D=  60 mm			Cái			0.00


			1863			Côn thép, k.rỉ D=  75 mm			Cái			0.00


			1864			Côn thép, k.rỉ D=  80 mm			Cái			0.00


			1865			Côn thép, k.rỉ D= 100 mm			Cái			0.00


			1866			Côn thép, k.rỉ D= 125 mm			Cái			0.00


			1867			Côn thép, k.rỉ D= 150 mm			Cái			0.00


			1868			Côn thép, k.rỉ D= 200 mm			Cái			0.00


			1869			Côn thép, k.rỉ D= 250 mm			Cái			0.00


			1870			Côn thép, k.rỉ D= 300 mm			Cái			0.00


			1871			Côn thép, k.rỉ D= 350 mm			Cái			0.00


			1872			Côn thép, k.rỉ D= 400 mm			Cái			0.00


			1873			Côn thép, k.rỉ D= 500 mm			Cái			0.00


			1874			Côn thép, k.rỉ D= 600 mm			Cái			0.00


			1875			Côn thép, k.rỉ D= 700 mm			Cái			0.00


			1876			Côn thép, k.rỉ D= 800 mm			Cái			0.00


			1877			Côn thép, k.rỉ D= 900 mm			Cái			0.00


			1878			Côn thép, k.rỉ D=1000 mm			Cái			0.00


			1879			Côn thép, k.rỉ D=1200 mm			Cái			0.00


			1880			Côn thép, k.rỉ D=1300 mm			Cái			0.00


			1881			Côn thép, k.rỉ D=1400 mm			Cái			0.00


			1882			Côn thép, k.rỉ D=1500 mm			Cái			0.00


			1883			Cống hộp BT  400x 600			m			217,600.00


			1884			Cống hộp BT  400x 800			m			297,300.00


			1885			Cống hộp BT  400x1000			m			389,700.00


			1886			Cống hộp BT  600x 600			m			264,500.00


			1887			Cống hộp BT  600x 800			m			354,800.00


			1888			Cống hộp BT  800x 800			m			446,400.00


			1889			Cống hộp BT  800x1000			m			446,400.00


			1890			Cống hộp BT  800x1400			m			446,400.00


			1891			Cống hộp BT 1200x1400			m			0.00


			1892			Cống hộp BT 1200x1600			m			0.00


			1893			Cống hộp BT 1200x1800			m			0.00


			1894			Cống hộp BT 1200x2000			m			0.00


			1895			Cống hộp BT 1400x1500			m			0.00


			1896			Cống hộp BT 1400x1800			m			0.00


			1897			Cống hộp BT 1400x2000			m			0.00


			1898			Cống hộp BT 1400x2200			m			0.00


			1899			Cống hộp BT 2000x1500			m			0.00


			1900			Cống hộp BT 2200x1800			m			0.00


			1901			Cống hộp BT 2500x1500			m			0.00


			1902			Cống hộp BT 2500x2000			m			0.00


			1903			Cống hộp BT 2500x2500			m			0.00


			1904			Cống hộp BT 3000x3000			m			0.00


			1905			Cùm nhựa nối ống, D= 100mm			Cái			0.00


			1906			Cùm nhựa nối ống, D= 150mm			Cái			0.00


			1907			Cùm nhựa nối ống, D= 200mm			Cái			0.00


			1908			Cùm nhựa nối ống, D= 250mm			Cái			0.00


			1909			Cùm nhựa nối ống, D= 300mm			Cái			0.00


			1910			Cùm nhựa nối ống, D= 350mm			Cái			0.00


			1911			Cùm nhựa nối ống, D= 400mm			Cái			0.00


			1912			Cùm nhựa nối ống, D= 500mm			Cái			0.00


			1913			Cùm nhựa nối ống, D= 600mm			Cái			0.00


			1914			Cùm nhựa nối ống, D= 700mm			Cái			0.00


			1915			Cùm nhựa nối ống, D= 800mm			Cái			0.00


			1916			Cùm nhựa nối ống, D=1000mm			Cái			0.00


			1917			Cút bê tông, D=  400 mm			Cái			0.00


			1918			Cút bê tông, D=  500 mm			Cái			0.00


			1919			Cút bê tông, D=  600 mm			Cái			0.00


			1920			Cút bê tông, D=  700 mm			Cái			0.00


			1921			Cút bê tông, D=  800 mm			Cái			0.00


			1922			Cút bê tông, D=  900 mm			Cái			0.00


			1923			Cút bê tông, D= 1000 mm			Cái			0.00


			1924			Cút bê tông, D= 1200 mm			Cái			0.00


			1925			Cút bê tông, D= 1400 mm			Cái			0.00


			1926			Cút bê tông, D= 1500 mm			Cái			0.00


			1927			Cút bê tông, D= 1600 mm			Cái			0.00


			1928			Cút bê tông, D= 1800 mm			Cái			0.00


			1929			Cút bê tông, D= 2000 mm			Cái			0.00


			1930			Cút đồng, D= 6,4mm			Cái			0.00


			1931			Cút đồng, D= 9,5mm			Cái			0.00


			1932			Cút đồng, D=12,7mm			Cái			0.00


			1933			Cút đồng, D=15,9mm			Cái			0.00


			1934			Cút đồng, D=19,1mm			Cái			0.00


			1935			Cút đồng, D=22,2mm			Cái			0.00


			1936			Cút đồng, D=25,4mm			Cái			0.00


			1937			Cút đồng, D=28,6mm			Cái			0.00


			1938			Cút đồng, D=31,8mm			Cái			0.00


			1939			Cút đồng, D=34,9mm			Cái			0.00


			1940			Cút đồng, D=38,1mm			Cái			0.00


			1941			Cút đồng, D=41,3mm			Cái			0.00


			1942			Cút đồng, D=53,9mm			Cái			0.00


			1943			Cút đồng, D=66,7mm			Cái			0.00


			1944			Cút gang, D =  50 mm			Cái			0.00


			1945			Cút gang, D =  75 mm			Cái			0.00


			1946			Cút gang, D = 100 mm			Cái			0.00


			1947			Cút gang, D = 150 mm			Cái			0.00


			1948			Cút gang, D = 200 mm			Cái			0.00


			1949			Cút gang, D = 250 mm			Cái			0.00


			1950			Cút gang, D = 300 mm			Cái			0.00


			1951			Cút gang, D = 350 mm			Cái			0.00


			1952			Cút gang, D = 400 mm			Cái			0.00


			1953			Cút gang, D = 500 mm			Cái			0.00


			1954			Cút gang, D = 600 mm			Cái			0.00


			1955			Cút gang, D = 700 mm			Cái			0.00


			1956			Cút gang, D = 800 mm			Cái			0.00


			1957			Cút gang, D = 900 mm			Cái			0.00


			1958			Cút gang, D =1000 mm			Cái			0.00


			1959			Cút gang, D =1100 mm			Cái			0.00


			1960			Cút gang, D =1200 mm			Cái			0.00


			1961			Cút gang, D =1400 mm			Cái			0.00


			1962			Cút gang, D =1500 mm			Cái			0.00


			1963			Cút gang, D =1600 mm			Cái			0.00


			1964			Cút gang, D =1800 mm			Cái			0.00


			1965			Cút gang, D =2000 mm			Cái			0.00


			1966			Cút gang, D =2200 mm			Cái			0.00


			1967			Cút gang, D =2400 mm			Cái			0.00


			1968			Cút gang, D =2500 mm			Cái			0.00


			1969			Cút gang, m.bích D =  50 mm			Cái			0.00


			1970			Cút gang, m.bích D =  75 mm			Cái			0.00


			1971			Cút gang, m.bích D = 100 mm			Cái			0.00


			1972			Cút gang, m.bích D = 150 mm			Cái			0.00


			1973			Cút gang, m.bích D = 200 mm			Cái			0.00


			1974			Cút gang, m.bích D = 250 mm			Cái			0.00


			1975			Cút gang, m.bích D = 300 mm			Cái			0.00


			1976			Cút gang, m.bích D = 350 mm			Cái			0.00


			1977			Cút gang, m.bích D = 400 mm			Cái			0.00


			1978			Cút gang, m.bích D = 500 mm			Cái			0.00


			1979			Cút gang, m.bích D = 600 mm			Cái			0.00


			1980			Cút gang, m.bích D = 700 mm			Cái			0.00


			1981			Cút gang, m.bích D = 800 mm			Cái			0.00


			1982			Cút gang, m.bích D = 900 mm			Cái			0.00


			1983			Cút gang, m.bích D =1000 mm			Cái			0.00


			1984			Cút gang, m.bích D =1100 mm			Cái			0.00


			1985			Cút gang, m.bích D =1200 mm			Cái			0.00


			1986			Cút gang, m.bích D =1400 mm			Cái			0.00


			1987			Cút gang, m.bích D =1500 mm			Cái			0.00


			1988			Cút gang, m.bích D =1600 mm			Cái			0.00


			1989			Cút gang, m.bích D =1800 mm			Cái			0.00


			1990			Cút gang, m.bích D =2000 mm			Cái			0.00


			1991			Cút gang, m.bích D =2200 mm			Cái			0.00


			1992			Cút gang, m.bích D =2400 mm			Cái			0.00


			1993			Cút gang, m.bích D =2500 mm			Cái			0.00


			1994			Cút nhựa PVC, D=100mm			Cái			0.00


			1995			Cút nhựa PVC, D=150mm			Cái			0.00


			1996			Cút nhựa PVC, D=200mm			Cái			0.00


			1997			Cút nhựa PVC, D=250mm			Cái			0.00


			1998			Cút nhựa PVC, D=300mm			Cái			0.00


			1999			Cút nhựa gân xoắn HDPE, 1 lớp, D= 100mm			Cái			0.00


			2000			Cút nhựa gân xoắn HDPE, 1 lớp, D= 150mm			Cái			0.00


			2001			Cút nhựa gân xoắn HDPE, 1 lớp, D= 200mm			Cái			0.00


			2002			Cút nhựa gân xoắn HDPE, 1 lớp, D= 250mm			Cái			0.00


			2003			Cút nhựa gân xoắn HDPE, 1 lớp, D= 300mm			Cái			0.00


			2004			Cút nhựa gân xoắn HDPE, 1 lớp, D= 350mm			Cái			0.00


			2005			Cút nhựa gân xoắn HDPE, 1 lớp, D= 400mm			Cái			0.00


			2006			Cút nhựa gân xoắn HDPE, 1 lớp, D= 500mm			Cái			0.00


			2007			Cút nhựa gân xoắn HDPE, 1 lớp, D= 600mm			Cái			0.00


			2008			Cút nhựa gân xoắn HDPE, 1 lớp, D= 700mm			Cái			0.00


			2009			Cút nhựa gân xoắn HDPE, 1 lớp, D= 800mm			Cái			0.00


			2010			Cút nhựa gân xoắn HDPE, 1 lớp, D=1000mm			Cái			0.00


			2011			Cút nhựa gân xoắn HDPE, 2 lớp, D= 100mm			Cái			0.00


			2012			Cút nhựa gân xoắn HDPE, 2 lớp, D= 150mm			Cái			0.00


			2013			Cút nhựa gân xoắn HDPE, 2 lớp, D= 200mm			Cái			0.00


			2014			Cút nhựa gân xoắn HDPE, 2 lớp, D= 250mm			Cái			0.00


			2015			Cút nhựa gân xoắn HDPE, 2 lớp, D= 300mm			Cái			0.00


			2016			Cút nhựa gân xoắn HDPE, 2 lớp, D= 350mm			Cái			0.00


			2017			Cút nhựa gân xoắn HDPE, 2 lớp, D= 400mm			Cái			0.00


			2018			Cút nhựa gân xoắn HDPE, 2 lớp, D= 500mm			Cái			0.00


			2019			Cút nhựa gân xoắn HDPE, 2 lớp, D= 600mm			Cái			0.00


			2020			Cút nhựa gân xoắn HDPE, 2 lớp, D= 700mm			Cái			0.00


			2021			Cút nhựa gân xoắn HDPE, 2 lớp, D= 800mm			Cái			0.00


			2022			Cút nhựa gân xoắn HDPE, 2 lớp, D=1000mm			Cái			0.00


			2023			Cút nhựa m.bát, D =  32 mm			Cái			0.00


			2024			Cút nhựa m.bát, D =  40 mm			Cái			0.00


			2025			Cút nhựa m.bát, D =  50 mm			Cái			0.00


			2026			Cút nhựa m.bát, D =  65 mm			Cái			0.00


			2027			Cút nhựa m.bát, D =  89 mm			Cái			0.00


			2028			Cút nhựa m.bát, D = 100 mm			Cái			0.00


			2029			Cút nhựa m.bát, D = 125 mm			Cái			0.00


			2030			Cút nhựa m.bát, D = 150 mm			Cái			0.00


			2031			Cút nhựa m.bát, D = 200 mm			Cái			0.00


			2032			Cút nhựa m.bát, D = 250 mm			Cái			0.00


			2033			Cút nhựa m.bát, D = 300 mm			Cái			0.00


			2034			Cút nhựa nhôm, D= 12mm			Cái			0.00


			2035			Cút nhựa nhôm, D= 16mm			Cái			0.00


			2036			Cút nhựa nhôm, D= 20mm			Cái			0.00


			2037			Cút nhựa nhôm, D= 26mm			Cái			0.00


			2038			Cút nhựa nhôm, D= 32mm			Cái			0.00


			2039			Cút nhựa hàn, đường kính  15 mm			Cái			0.00


			2040			Cút nhựa hàn, đường kính  20 mm			Cái			0.00


			2041			Cút nhựa hàn, đường kính  25 mm			Cái			0.00


			2042			Cút nhựa hàn, đường kính  32 mm			Cái			0.00


			2043			Cút nhựa hàn, đường kính  40 mm			Cái			0.00


			2044			Cút nhựa hàn, đường kính  50 mm			Cái			0.00


			2045			Cút nhựa hàn, đường kính  60 mm			Cái			0.00


			2046			Cút nhựa hàn, đường kính  67 mm			Cái			0.00


			2047			Cút nhựa hàn, đường kính  75 mm			Cái			0.00


			2048			Cút nhựa hàn, đường kính  76 mm			Cái			0.00


			2049			Cút nhựa hàn, đường kính  80 mm			Cái			0.00


			2050			Cút nhựa hàn, đường kính  89 mm			Cái			0.00


			2051			Cút nhựa hàn, đường kính 100 mm			Cái			0.00


			2052			Cút nhựa hàn, đường kính 125 mm			Cái			0.00


			2053			Cút nhựa hàn, đường kính 150 mm			Cái			0.00


			2054			Cút nhựa hàn, đường kính 200 mm			Cái			0.00


			2055			Cút nhựa hàn, đường kính 250 mm			Cái			0.00


			2056			Cút sành miệng bát, D= 50mm			Cái			5,300.00


			2057			Cút sành miệng bát, D= 75mm			Cái			7,500.00


			2058			Cút sành miệng bát, D=100mm			Cái			9,000.00


			2059			Cút sành miệng bát, D=150mm			Cái			10,600.00


			2060			Cút sành miệng bát, D=200mm			Cái			13,800.00


			2061			Cút thép tráng kẽm, D 15mm			Cái			0.00


			2062			Cút thép tráng kẽm, D 20mm			Cái			0.00


			2063			Cút thép tráng kẽm, D 25mm			Cái			0.00


			2064			Cút thép tráng kẽm, D 32mm			Cái			0.00


			2065			Cút thép tráng kẽm, D 40mm			Cái			0.00


			2066			Cút thép tráng kẽm, D 50mm			Cái			0.00


			2067			Cút thép tráng kẽm, D 67mm			Cái			0.00


			2068			Cút thép tráng kẽm, D 76mm			Cái			0.00


			2069			Cút thép tráng kẽm, D 89mm			Cái			0.00


			2070			Cút thép tráng kẽm, D100mm			Cái			0.00


			2071			Cút thép xăng dầu D= 89			Cái			0.00


			2072			Cút thép xăng dầu D=108x4			Cái			0.00


			2073			Cút thép xăng dầu D=159x 5			Cái			0.00


			2074			Cút thép xăng dầu D=159x 6			Cái			0.00


			2075			Cút thép xăng dầu D=159x12			Cái			0.00


			2076			Cút thép xăng dầu D=219x 7			Cái			0.00


			2077			Cút thép xăng dầu D=219x 9			Cái			0.00


			2078			Cút thép xăng dầu D=219x12			Cái			0.00


			2079			Cút thép xăng dầu D=273x 7			Cái			0.00


			2080			Cút thép xăng dầu D=273x12			Cái			0.00


			2081			Cút thép, D =  15 mm			Cái			0.00


			2082			Cút thép, D =  20 mm			Cái			0.00


			2083			Cút thép, D =  25 mm			Cái			0.00


			2084			Cút thép, D =  32 mm			Cái			0.00


			2085			Cút thép, D =  40 mm			Cái			0.00


			2086			Cút thép, D =  50 mm			Cái			0.00


			2087			Cút thép, D =  60 mm			Cái			0.00


			2088			Cút thép, D =  75 mm			Cái			0.00


			2089			Cút thép, D =  80 mm			Cái			0.00


			2090			Cút thép, D = 100 mm			Cái			0.00


			2091			Cút thép, D = 125 mm			Cái			0.00


			2092			Cút thép, D = 150 mm			Cái			0.00


			2093			Cút thép, D = 200 mm			Cái			0.00


			2094			Cút thép, D = 250 mm			Cái			0.00


			2095			Cút thép, D = 300 mm			Cái			0.00


			2096			Cút thép, D = 350 mm			Cái			0.00


			2097			Cút thép, D = 400 mm			Cái			0.00


			2098			Cút thép, D = 500 mm			Cái			0.00


			2099			Cút thép, D = 600 mm			Cái			0.00


			2100			Cút thép, D = 700 mm			Cái			0.00


			2101			Cút thép, D = 800 mm			Cái			0.00


			2102			Cút thép, D = 900 mm			Cái			0.00


			2103			Cút thép, D =1000 mm			Cái			0.00


			2104			Cút thép, D =1200 mm			Cái			0.00


			2105			Cút thép, D =1300 mm			Cái			0.00


			2106			Cút thép, D =1400 mm			Cái			0.00


			2107			Cút thép, D =1500 mm			Cái			0.00


			2108			Cút thép, D =1600 mm			Cái			0.00


			2109			Cút thép, D =1800 mm			Cái			0.00


			2110			Cút thép, D =2000 mm			Cái			0.00


			2111			Cút thép, D =2200 mm			Cái			0.00


			2112			Cút thép, D =2500 mm			Cái			0.00


			2113			Cút thép, k.rỉ D=  15 mm			Cái			0.00


			2114			Cút thép, k.rỉ D=  20 mm			Cái			0.00


			2115			Cút thép, k.rỉ D=  25 mm			Cái			0.00


			2116			Cút thép, k.rỉ D=  32 mm			Cái			0.00


			2117			Cút thép, k.rỉ D=  40 mm			Cái			0.00


			2118			Cút thép, k.rỉ D=  50 mm			Cái			0.00


			2119			Cút thép, k.rỉ D=  60 mm			Cái			0.00


			2120			Cút thép, k.rỉ D=  76 mm			Cái			0.00


			2121			Cút thép, k.rỉ D=  80 mm			Cái			0.00


			2122			Cút thép, k.rỉ D= 100 mm			Cái			0.00


			2123			Cút thép, k.rỉ D= 125 mm			Cái			0.00


			2124			Cút thép, k.rỉ D= 150 mm			Cái			0.00


			2125			Cút thép, k.rỉ D= 200 mm			Cái			0.00


			2126			Cút thép, k.rỉ D= 250 mm			Cái			0.00


			2127			Cút thép, k.rỉ D= 300 mm			Cái			0.00


			2128			Cút thép, k.rỉ D= 350 mm			Cái			0.00


			2129			Cút thép, k.rỉ D= 400 mm			Cái			0.00


			2130			Cút thép, k.rỉ D= 500 mm			Cái			0.00


			2131			Cút thép, k.rỉ D= 600 mm			Cái			0.00


			2132			Cút thép, k.rỉ D= 700 mm			Cái			0.00


			2133			Cút thép, k.rỉ D= 800 mm			Cái			0.00


			2134			Cút thép, k.rỉ D= 900 mm			Cái			0.00


			2135			Cút thép, k.rỉ D=1000 mm			Cái			0.00


			2136			Cút thép, k.rỉ D=1200 mm			Cái			0.00


			2137			Cút thép, k.rỉ D=1300 mm			Cái			0.00


			2138			Cút thép, k.rỉ D=1400 mm			Cái			0.00


			2139			Cút thép, k.rỉ D=1500 mm			Cái			0.00


			2140			Cút vòi rửa			Cái			2,600.00


			2141			Cửa gió đơn 100x 200mm			Cái			57,500.00


			2142			Cửa gió đơn 150x 150mm			Cái			57,500.00


			2143			Cửa gió đơn 200x 200mm			Cái			57,500.00


			2144			Cửa gió đơn 200x 300mm			Cái			77,200.00


			2145			Cửa gió đơn 200x 400mm			Cái			85,900.00


			2146			Cửa gió đơn 200x 600mm			Cái			121,000.00


			2147			Cửa gió kép 200x 400mm			Cái			129,000.00


			2148			Cửa gió kép 200x 450mm			Cái			143,000.00


			2149			Cửa gió kép 200x 750mm			Cái			228,000.00


			2150			Cửa gió kép 200x 850mm			Cái			256,000.00


			2151			Cửa gió kép 200x 950mm			Cái			285,000.00


			2152			Cửa gió kép 200x1200mm			Cái			355,000.00


			2153			Cửa lưới  250x200mm			Cái			13,500.00


			2154			Cửa lưới  500x300mm			Cái			40,500.00


			2155			Cửa lưới  500x400mm			Cái			54,000.00


			2156			Cửa lưới  500x500mm			Cái			67,500.00


			2157			Cửa lưới  600x600mm			Cái			97,200.00


			2158			Cửa lưới 1000x400mm			Cái			108,000.00


			2159			Cửa lưới 1000x600mm			Cái			162,000.00


			2160			Cửa lưới 1250x300mm			Cái			101,250.00


			2161			Cửa lưới 1300x1200mm			Cái			421,200.00


			2162			Cửa lưới 1500x200mm			Cái			81,000.00


			2163			Cửa lưới 1500x500mm			Cái			202,500.00


			2164			Cửa lưới 1600x1500mm			Cái			648,000.00


			2165			Cửa lưới 2000x200mm			Cái			108,000.00


			2166			Cửa lưới 3000x250mm			Cái			202,500.00


			2167			Cửa phân phối khí			Cái			295,200.00


			2168			Đai khởi thuỷ  60			Cái			102,060.00


			2169			Đai khởi thuỷ  80			Cái			121,500.00


			2170			Đai khởi thuỷ 100			Cái			141,750.00


			2171			Đai khởi thuỷ 125			Cái			141,750.00


			2172			Đai khởi thuỷ 150			Cái			210,600.00


			2173			Đai khởi thuỷ 200			Cái			275,400.00


			2174			Đai khởi thuỷ 250			Cái			392,850.00


			2175			Đai khởi thuỷ 300			Cái			412,193.00


			2176			Đai khởi thuỷ 350			Cái			486,741.00


			2177			Đai khởi thuỷ 400			Cái			540,283.00


			2178			Đai khởi thuỷ 450			Cái			607,818.00


			2179			Đai khởi thuỷ 500			Cái			648,339.00


			2180			Đai khởi thuỷ 600			Cái			726,140.00


			2181			Đai khởi thuỷ 700			Cái			0.00


			2182			Đai khởi thuỷ 800			Cái			0.00


			2183			Đầu nối cầu khoan			Bộ			0.00


			2184			Đinh ghim			Cái			120.00


			2185			Đinh tán nhôm			Cái			103.00


			2186			Đồng hồ đo áp lực			Cái			115,000.00


			2187			Đồng hồ nước D<= 50			Cái			0.00


			2188			Đồng hồ nước D<=100			Cái			0.00


			2189			Đồng hồ nước D<=200			Cái			0.00


			2190			Đồng hồ nước D<=300			Cái			0.00


			2191			Đồng hồ nước D<=400			Cái			0.00


			2192			Đồng hồ nước D<=500			Cái			0.00


			2193			Đồng hồ nước D<=600			Cái			0.00


			2194			Giá treo khăn mặt			Cái			35,000.00


			2195			Gioăng cao su lá 10mm			m2			85,000.00


			2196			Gioăng cao su tấm			m2			85,000.00


			2197			Gioăng cao su, D =  50 mm			Cái			5,000.00


			2198			Gioăng cao su, D =  60 mm			Cái			0.00


			2199			Gioăng cao su, D =  70 mm			Cái			0.00


			2200			Gioăng cao su, D =  75 mm			Cái			8,000.00


			2201			Gioăng cao su, D =  80 mm			Cái			0.00


			2202			Gioăng cao su, D =  90 mm			Cái			0.00


			2203			Gioăng cao su, D = 100 mm			Cái			8,000.00


			2204			Gioăng cao su, D = 110 mm			Cái			0.00


			2205			Gioăng cao su, D = 125 mm			Cái			0.00


			2206			Gioăng cao su, D = 150 mm			Cái			7,000.00


			2207			Gioăng cao su, D = 160 mm			Cái			0.00


			2208			Gioăng cao su, D = 170 mm			Cái			0.00


			2209			Gioăng cao su, D = 180 mm			Cái			0.00


			2210			Gioăng cao su, D = 200 mm			Cái			8,000.00


			2211			Gioăng cao su, D = 240 mm			Cái			0.00


			2212			Gioăng cao su, D = 250 mm			Cái			8,000.00


			2213			Gioăng cao su, D = 300 mm			Cái			9,000.00


			2214			Gioăng cao su, D = 350 mm			Cái			65,545.00


			2215			Gioăng cao su, D = 400 mm			Cái			88,818.00


			2216			Gioăng cao su, D = 500 mm			Cái			197,273.00


			2217			Gioăng cao su, D = 600 mm			Cái			197,273.00


			2218			Gioăng cao su, D = 700 mm			Cái			0.00


			2219			Gioăng cao su, D = 800 mm			Cái			0.00


			2220			Gioăng cao su, D = 900 mm			Cái			0.00


			2221			Gioăng cao su, D =1000 mm			Cái			0.00


			2222			Gioăng cao su, D =1100 mm			Cái			0.00


			2223			Gioăng cao su, D =1200 mm			Cái			0.00


			2224			Gioăng cao su, D =1400 mm			Cái			0.00


			2225			Gioăng cao su, D =1500 mm			Cái			0.00


			2226			Gioăng cao su, D =1600 mm			Cái			0.00


			2227			Gioăng cao su, D =1800 mm			Cái			0.00


			2228			Gioăng cao su, D =2000 mm			Cái			0.00


			2229			Gioăng cao su, D =2200 mm			Cái			0.00


			2230			Gioăng cao su, D =2400 mm			Cái			0.00


			2231			Gioăng cao su, D =2500 mm			Cái			0.00


			2232			Gương soi			Cái			136,000.00


			2233			Họng cứu hoả D= 80mm			Cái			140,000.00


			2234			Họng cứu hoả D=100mm			Cái			220,000.00


			2235			Hộp đựng			Cái			10,000.00


			2236			Keo dán			Kg			63,636.00


			2237			Kệ Kính			Cái			35,000.00


			2238			Lưỡi cưa cắt ống HDPE			Cái			20,000.00


			2239			Lưới thép 10x10			m2			14,544.00


			2240			Lưới thép 16x16			m2			18,360.00


			2241			Màng keo dán ống nhựa			m2			38,500.00


			2242			Măng sông nhựa nhôm, D=12mm			Cái			5,400.00


			2243			Măng sông nhựa nhôm, D=16mm			Cái			7,500.00


			2244			Măng sông nhựa nhôm, D=20mm			Cái			9,000.00


			2245			Măng sông nhựa nhôm, D=26mm			Cái			10,500.00


			2246			Măng sông nhựa nhôm, D=32mm			Cái			12,500.00


			2247			Măng sông nhựa, D = 15 mm			Cái			500.00


			2248			Măng sông nhựa, D = 20 mm			Cái			700.00


			2249			Măng sông nhựa, D = 25 mm			Cái			1,000.00


			2250			Măng sông nhựa, D = 32 mm			Cái			1,200.00


			2251			Măng sông nhựa, D = 40 mm			Cái			1,500.00


			2252			Măng sông nhựa, D = 50 mm			Cái			2,500.00


			2253			Măng sông nhựa, D = 67 mm			Cái			3,500.00


			2254			Măng sông nhựa, D = 76 mm			Cái			4,500.00


			2255			Măng sông nhựa, D = 89 mm			Cái			5,500.00


			2256			Măng sông nhựa, D =100 mm			Cái			6,000.00


			2257			Măng sông nhựa, D =110 mm			Cái			6,500.00


			2258			Măng sông nhựa, D =150 mm			Cái			0.00


			2259			Măng sông nhựa, D =200 mm			Cái			0.00


			2260			Măng sông nhựa, D =250 mm			Cái			0.00


			2261			Măng sông thép kh.rỉ, D <= 25 mm			Cái			0.00


			2262			Măng sông thép kh.rỉ, D =  32 mm			Cái			0.00


			2263			Măng sông thép kh.rỉ, D =  40 mm			Cái			0.00


			2264			Măng sông thép kh.rỉ, D =  50 mm			Cái			0.00


			2265			Măng sông thép kh.rỉ, D =  67 mm			Cái			0.00


			2266			Măng sông thép kh.rỉ, D =  76 mm			Cái			0.00


			2267			Măng sông thép kh.rỉ, D =  89 mm			Cái			0.00


			2268			Măng sông thép kh.rỉ, D = 100 mm			Cái			0.00


			2269			Măng sông thép tráng kẽm, D= 15mm			Cái			1,750.00


			2270			Măng sông thép tráng kẽm, D= 20mm			Cái			2,300.00


			2271			Măng sông thép tráng kẽm, D= 25mm			Cái			3,700.00


			2272			Măng sông thép tráng kẽm, D= 32mm			Cái			6,000.00


			2273			Măng sông thép tráng kẽm, D= 40mm			Cái			7,200.00


			2274			Măng sông thép tráng kẽm, D= 50mm			Cái			10,500.00


			2275			Măng sông thép tráng kẽm, D= 67mm			Cái			21,600.00


			2276			Măng sông thép tráng kẽm, D= 76mm			Cái			21,600.00


			2277			Măng sông thép tráng kẽm, D= 89mm			Cái			27,200.00


			2278			Măng sông thép tráng kẽm, D=100mm			Cái			43,200.00


			2279			Măng sông thép tráng kẽm, D=110mm			Cái			0.00


			2280			Măng sông thép tráng kẽm, D=110mm			Cái			0.00


			2281			Măng sông thép tráng kẽm, D=150mm			Cái			0.00


			2282			Măng sông thép tráng kẽm, D=150mm			Cái			0.00


			2283			Măng sông thép tráng kẽm, D=200mm			Cái			0.00


			2284			Măng sông thép tráng kẽm, D=200mm			Cái			0.00


			2285			Măng sông thép tráng kẽm, D=250mm			Cái			0.00


			2286			Măng sông thép tráng kẽm, D=250mm			Cái			0.00


			2287			Mối nối mềm, D =  50 mm			Cái			200,000.00


			2288			Mối nối mềm, D =  75 mm			Cái			259,000.00


			2289			Mối nối mềm, D = 100 mm			Cái			290,000.00


			2290			Mối nối mềm, D = 150 mm			Cái			520,000.00


			2291			Mối nối mềm, D = 200 mm			Cái			750,000.00


			2292			Mối nối mềm, D = 250 mm			Cái			980,000.00


			2293			Mối nối mềm, D = 300 mm			Cái			1,200,000.00


			2294			Mối nối mềm, D = 350 mm			Cái			1,568,000.00


			2295			Mối nối mềm, D = 400 mm			Cái			1,840,000.00


			2296			Mối nối mềm, D = 500 mm			Cái			3,128,000.00


			2297			Mối nối mềm, D = 600 mm			Cái			3,680,000.00


			2298			Mối nối mềm, D = 700 mm			Cái			0.00


			2299			Mối nối mềm, D = 800 mm			Cái			0.00


			2300			Mối nối mềm, D = 900 mm			Cái			0.00


			2301			Mối nối mềm, D =1100 mm			Cái			0.00


			2302			Mối nối mềm, D =1200 mm			Cái			0.00


			2303			Mối nối mềm, D =1250 mm			Cái			0.00


			2304			Mối nối mềm, D =1300 mm			Cái			0.00


			2305			Mối nối mềm, D =1350 mm			Cái			0.00


			2306			Mối nối mềm, D =1400 mm			Cái			0.00


			2307			Mối nối mềm, D =1500 mm			Cái			0.00


			2308			Mối nối mềm, D =1600 mm			Cái			0.00


			2309			Mối nối mềm, D =1700 mm			Cái			0.00


			2310			Mối nối mềm, D =1800 mm			Cái			0.00


			2311			Mối nối mềm, D =1900 mm			Cái			0.00


			2312			Mối nối mềm, D =2000 mm			Cái			0.00


			2313			Nắp cống BT  400x 600			Cái			39,500.00


			2314			Nắp cống BT  400x 800			Cái			54,300.00


			2315			Nắp cống BT  400x1000			Cái			135,000.00


			2316			Nắp cống BT  600x 600			Cái			60,600.00


			2317			Nắp cống BT  600x 800			Cái			82,500.00


			2318			Nắp cống BT  800x 800			Cái			123,000.00


			2319			Nắp cống BT  800x1000			Cái			152,600.00


			2320			Nắp cống BT  800x1400			Cái			219,000.00


			2321			Nắp cống BT 1200x1400			Cái			0.00


			2322			Nắp cống BT 1200x1600			Cái			0.00


			2323			Nắp cống BT 1200x1800			Cái			0.00


			2324			Nắp cống BT 1200x2000			Cái			0.00


			2325			Nắp cống BT 1400x1500			Cái			0.00


			2326			Nắp cống BT 1400x1800			Cái			0.00


			2327			Nắp cống BT 1400x2000			Cái			0.00


			2328			Nắp cống BT 1400x2200			Cái			0.00


			2329			Nắp cống BT 2200x1500			Cái			0.00


			2330			Nắp cống BT 2200x1800			Cái			0.00


			2331			Nắp cống BT 2500x1800			Cái			0.00


			2332			Nắp cống BT 2500x2000			Cái			0.00


			2333			Nắp cống BT 2500x2500			Cái			0.00


			2334			Nắp cống BT 3000x3000			Cái			0.00


			2335			Nhôm lá b=0,8			m2			52,000.00


			2336			Nút bịt đầu nhựa, D= 15mm			Cái			500.00


			2337			Nút bịt đầu nhựa, D= 20mm			Cái			500.00


			2338			Nút bịt đầu nhựa, D= 25mm			Cái			700.00


			2339			Nút bịt đầu nhựa, D= 32mm			Cái			1,300.00


			2340			Nút bịt đầu nhựa, D= 40mm			Cái			1,700.00


			2341			Nút bịt đầu nhựa, D= 50mm			Cái			2,600.00


			2342			Nút bịt đầu nhựa, D= 67mm			Cái			4,669.00


			2343			Nút bịt đầu nhựa, D= 76mm			Cái			6,007.00


			2344			Nút bịt đầu nhựa, D= 89mm			Cái			8,238.00


			2345			Nút bịt đầu nhựa, D=100mm			Cái			10,400.00


			2346			Nút bịt đầu nhựa, D=110mm			Cái			13,700.00


			2347			Nút bịt đầu nhựa, D=150mm			Cái			18,682.00


			2348			Nút bịt đầu nhựa, D=200mm			Cái			24,909.00


			2349			Nút bịt đầu nhựa, D=250mm			Cái			31,136.00


			2350			Nút bịt đầu thép tráng kẽm, D= 15mm			Cái			1,440.00


			2351			Nút bịt đầu thép tráng kẽm, D= 20mm			Cái			1,800.00


			2352			Nút bịt đầu thép tráng kẽm, D= 25mm			Cái			2,790.00


			2353			Nút bịt đầu thép tráng kẽm, D= 32mm			Cái			3,870.00


			2354			Nút bịt đầu thép tráng kẽm, D= 40mm			Cái			5,040.00


			2355			Nút bịt đầu thép tráng kẽm, D= 50mm			Cái			7,650.00


			2356			Nút bịt đầu thép tráng kẽm, D= 67mm			Cái			22,050.00


			2357			Nút bịt đầu thép tráng kẽm, D= 76mm			Cái			27,900.00


			2358			Nút bịt đầu thép tráng kẽm, D= 89mm			Cái			27,900.00


			2359			Nút bịt đầu thép tráng kẽm, D=100mm			Cái			38,700.00


			2360			Nút bịt đầu thép tráng kẽm, D=110mm			Cái			0.00


			2361			Nút bịt đầu thép tráng kẽm, D=150mm			Cái			0.00


			2362			Nút bịt đầu thép tráng kẽm, D=200mm			Cái			0.00


			2363			Nút bịt đầu thép tráng kẽm, D=250mm			Cái			0.00


			2364			Ông kiểm tra fi  50			Cái			4,000.00


			2365			Ông kiểm tra fi 100			Cái			7,000.00


			2366			Phễu thu fi  50			Cái			8,280.00


			2367			Phễu thu fi 100			Cái			14,720.00


			2368			Sét bột bentonit			Kg			1,800.00


			2369			Tê bê tông, D= 400 mm			Cái			0.00


			2370			Tê bê tông, D= 500 mm			Cái			0.00


			2371			Tê bê tông, D= 600 mm			Cái			0.00


			2372			Tê bê tông, D= 700 mm			Cái			0.00


			2373			Tê bê tông, D= 800 mm			Cái			0.00


			2374			Tê bê tông, D= 900 mm			Cái			0.00


			2375			Tê bê tông, D=1000 mm			Cái			0.00


			2376			Tê bê tông, D=1200 mm			Cái			0.00


			2377			Tê bê tông, D=1400 mm			Cái			0.00


			2378			Tê bê tông, D=1500 mm			Cái			0.00


			2379			Tê bê tông, D=1600 mm			Cái			0.00


			2380			Tê bê tông, D=1800 mm			Cái			0.00


			2381			Tê bê tông, D=2000 mm			Cái			0.00


			2382			Tê đồng, D= 6,4mm			Cái			0.00


			2383			Tê đồng, D= 9,5mm			Cái			0.00


			2384			Tê đồng, D=12,7mm			Cái			0.00


			2385			Tê đồng, D=15,9mm			Cái			0.00


			2386			Tê đồng, D=19,1mm			Cái			0.00


			2387			Tê đồng, D=22,2mm			Cái			0.00


			2388			Tê đồng, D=25,4mm			Cái			0.00


			2389			Tê đồng, D=28,6mm			Cái			0.00


			2390			Tê đồng, D=31,8mm			Cái			0.00


			2391			Tê đồng, D=34,9mm			Cái			0.00


			2392			Tê đồng, D=38,1mm			Cái			0.00


			2393			Tê đồng, D=41,3mm			Cái			0.00


			2394			Tê đồng, D=53,9mm			Cái			0.00


			2395			Tê đồng, D=66,7mm			Cái			0.00


			2396			Tê gang, D =  50 mm			Cái			0.00


			2397			Tê gang, D =  75 mm			Cái			0.00


			2398			Tê gang, D = 100 mm			Cái			0.00


			2399			Tê gang, D = 150 mm			Cái			0.00


			2400			Tê gang, D = 200 mm			Cái			0.00


			2401			Tê gang, D = 250 mm			Cái			0.00


			2402			Tê gang, D = 300 mm			Cái			0.00


			2403			Tê gang, D = 350 mm			Cái			0.00


			2404			Tê gang, D = 400 mm			Cái			0.00


			2405			Tê gang, D = 500 mm			Cái			0.00


			2406			Tê gang, D = 600 mm			Cái			0.00


			2407			Tê gang, D = 700 mm			Cái			0.00


			2408			Tê gang, D = 800 mm			Cái			0.00


			2409			Tê gang, D = 900 mm			Cái			0.00


			2410			Tê gang, D =1000 mm			Cái			0.00


			2411			Tê gang, D =1100 mm			Cái			0.00


			2412			Tê gang, D =1200 mm			Cái			0.00


			2413			Tê gang, D =1400 mm			Cái			0.00


			2414			Tê gang, D =1500 mm			Cái			0.00


			2415			Tê gang, D =1600 mm			Cái			0.00


			2416			Tê gang, D =1800 mm			Cái			0.00


			2417			Tê gang, D =2000 mm			Cái			0.00


			2418			Tê gang, D =2200 mm			Cái			0.00


			2419			Tê gang, D =2400 mm			Cái			0.00


			2420			Tê gang, D =2500 mm			Cái			0.00


			2421			Tê gang, m.bích D =  50 mm			Cái			0.00


			2422			Tê gang, m.bích D =  75 mm			Cái			0.00


			2423			Tê gang, m.bích D = 100 mm			Cái			0.00


			2424			Tê gang, m.bích D = 150 mm			Cái			0.00


			2425			Tê gang, m.bích D = 200 mm			Cái			0.00


			2426			Tê gang, m.bích D = 250 mm			Cái			0.00


			2427			Tê gang, m.bích D = 300 mm			Cái			0.00


			2428			Tê gang, m.bích D = 350 mm			Cái			0.00


			2429			Tê gang, m.bích D = 400 mm			Cái			0.00


			2430			Tê gang, m.bích D = 500 mm			Cái			0.00


			2431			Tê gang, m.bích D = 600 mm			Cái			0.00


			2432			Tê gang, m.bích D = 700 mm			Cái			0.00


			2433			Tê gang, m.bích D = 800 mm			Cái			0.00


			2434			Tê gang, m.bích D = 900 mm			Cái			0.00


			2435			Tê gang, m.bích D =1000 mm			Cái			0.00


			2436			Tê gang, m.bích D =1100 mm			Cái			0.00


			2437			Tê gang, m.bích D =1200 mm			Cái			0.00


			2438			Tê gang, m.bích D =1400 mm			Cái			0.00


			2439			Tê gang, m.bích D =1500 mm			Cái			0.00


			2440			Tê gang, m.bích D =1600 mm			Cái			0.00


			2441			Tê gang, m.bích D =1800 mm			Cái			0.00


			2442			Tê gang, m.bích D =2000 mm			Cái			0.00


			2443			Tê gang, m.bích D =2200 mm			Cái			0.00


			2444			Tê gang, m.bích D =2500 mm			Cái			0.00


			2445			Tê gang, m.bích D= 2400 mm			Cái			0.00


			2446			Tê nhựa PVC, D=100mm			Cái			0.00


			2447			Tê nhựa PVC, D=150mm			Cái			0.00


			2448			Tê nhựa PVC, D=200mm			Cái			0.00


			2449			Tê nhựa PVC, D=250mm			Cái			0.00


			2450			Tê nhựa PVC, D=300mm			Cái			0.00


			2451			Tê nhựa gân xoắn HDPE, 1 lớp, D= 100mm			Cái			0.00


			2452			Tê nhựa gân xoắn HDPE, 1 lớp, D= 150mm			Cái			0.00


			2453			Tê nhựa gân xoắn HDPE, 1 lớp, D= 200mm			Cái			0.00


			2454			Tê nhựa gân xoắn HDPE, 1 lớp, D= 250mm			Cái			0.00


			2455			Tê nhựa gân xoắn HDPE, 1 lớp, D= 300mm			Cái			0.00


			2456			Tê nhựa gân xoắn HDPE, 1 lớp, D= 350mm			Cái			0.00


			2457			Tê nhựa gân xoắn HDPE, 1 lớp, D= 400mm			Cái			0.00


			2458			Tê nhựa gân xoắn HDPE, 1 lớp, D= 500mm			Cái			0.00


			2459			Tê nhựa gân xoắn HDPE, 1 lớp, D= 600mm			Cái			0.00


			2460			Tê nhựa gân xoắn HDPE, 1 lớp, D= 700mm			Cái			0.00


			2461			Tê nhựa gân xoắn HDPE, 1 lớp, D= 800mm			Cái			0.00


			2462			Tê nhựa gân xoắn HDPE, 1 lớp, D=1000mm			Cái			0.00


			2463			Tê nhựa gân xoắn HDPE, 2 lớp, D= 100mm			Cái			0.00


			2464			Tê nhựa gân xoắn HDPE, 2 lớp, D= 150mm			Cái			0.00


			2465			Tê nhựa gân xoắn HDPE, 2 lớp, D= 200mm			Cái			0.00


			2466			Tê nhựa gân xoắn HDPE, 2 lớp, D= 250mm			Cái			0.00


			2467			Tê nhựa gân xoắn HDPE, 2 lớp, D= 300mm			Cái			0.00


			2468			Tê nhựa gân xoắn HDPE, 2 lớp, D= 350mm			Cái			0.00


			2469			Tê nhựa gân xoắn HDPE, 2 lớp, D= 400mm			Cái			0.00


			2470			Tê nhựa gân xoắn HDPE, 2 lớp, D= 500mm			Cái			0.00


			2471			Tê nhựa gân xoắn HDPE, 2 lớp, D= 600mm			Cái			0.00


			2472			Tê nhựa gân xoắn HDPE, 2 lớp, D= 700mm			Cái			0.00


			2473			Tê nhựa gân xoắn HDPE, 2 lớp, D= 800mm			Cái			0.00


			2474			Tê nhựa gân xoắn HDPE, 2 lớp, D=1000mm			Cái			0.00


			2475			Tê nhựa m.bát, D =  32 mm			Cái			0.00


			2476			Tê nhựa m.bát, D =  40 mm			Cái			0.00


			2477			Tê nhựa m.bát, D =  50 mm			Cái			0.00


			2478			Tê nhựa m.bát, D =  65 mm			Cái			0.00


			2479			Tê nhựa m.bát, D =  89 mm			Cái			0.00


			2480			Tê nhựa m.bát, D = 100 mm			Cái			0.00


			2481			Tê nhựa m.bát, D = 125 mm			Cái			0.00


			2482			Tê nhựa m.bát, D = 150 mm			Cái			0.00


			2483			Tê nhựa m.bát, D = 200 mm			Cái			0.00


			2484			Tê nhựa m.bát, D = 250 mm			Cái			0.00


			2485			Tê nhựa m.bát, D = 300 mm			Cái			0.00


			2486			Tê nhựa nhôm, D= 12mm			Cái			0.00


			2487			Tê nhựa nhôm, D= 16mm			Cái			0.00


			2488			Tê nhựa nhôm, D= 20mm			Cái			0.00


			2489			Tê nhựa nhôm, D= 26mm			Cái			0.00


			2490			Tê nhựa nhôm, D= 32mm			Cái			0.00


			2491			Tê nhựa, đường kính  15 mm			Cái			0.00


			2492			Tê nhựa, đường kính  20 mm			Cái			0.00


			2493			Tê nhựa, đường kính  25 mm			Cái			0.00


			2494			Tê nhựa, đường kính  32 mm			Cái			0.00


			2495			Tê nhựa, đường kính  40 mm			Cái			0.00


			2496			Tê nhựa, đường kính  50 mm			Cái			0.00


			2497			Tê nhựa, đường kính  60 mm			Cái			0.00


			2498			Tê nhựa, đường kính  67 mm			Cái			0.00


			2499			Tê nhựa, đường kính  75 mm			Cái			0.00


			2500			Tê nhựa, đường kính  76 mm			Cái			0.00


			2501			Tê nhựa, đường kính  80 mm			Cái			0.00


			2502			Tê nhựa, đường kính  89 mm			Cái			0.00


			2503			Tê nhựa, đường kính 100 mm			Cái			0.00


			2504			Tê nhựa, đường kính 125 mm			Cái			0.00


			2505			Tê nhựa, đường kính 150 mm			Cái			0.00


			2506			Tê nhựa, đường kính 200 mm			Cái			0.00


			2507			Tê nhựa, đường kính 250 mm			Cái			0.00


			2508			Tê sành miệng bát, D= 50mm			Cái			0.00


			2509			Tê sành miệng bát, D= 75mm			Cái			0.00


			2510			Tê sành miệng bát, D=100mm			Cái			0.00


			2511			Tê sành miệng bát, D=150mm			Cái			0.00


			2512			Tê sành miệng bát, D=200mm			Cái			0.00


			2513			Tê thép tráng kẽm, D 15mm			Cái			0.00


			2514			Tê thép tráng kẽm, D 20mm			Cái			0.00


			2515			Tê thép tráng kẽm, D 25mm			Cái			0.00


			2516			Tê thép tráng kẽm, D 32mm			Cái			0.00


			2517			Tê thép tráng kẽm, D 40mm			Cái			0.00


			2518			Tê thép tráng kẽm, D 50mm			Cái			0.00


			2519			Tê thép tráng kẽm, D 67mm			Cái			0.00


			2520			Tê thép tráng kẽm, D 76mm			Cái			0.00


			2521			Tê thép tráng kẽm, D 89mm			Cái			0.00


			2522			Tê thép tráng kẽm, D100mm			Cái			0.00


			2523			Tê thép xăng dầu D= 89			Cái			0.00


			2524			Tê thép xăng dầu D=108x4			Cái			0.00


			2525			Tê thép xăng dầu D=159x 5			Cái			0.00


			2526			Tê thép xăng dầu D=159x 6			Cái			0.00


			2527			Tê thép xăng dầu D=159x12			Cái			0.00


			2528			Tê thép xăng dầu D=219x 7			Cái			0.00


			2529			Tê thép xăng dầu D=219x 9			Cái			0.00


			2530			Tê thép xăng dầu D=219x12			Cái			0.00


			2531			Tê thép xăng dầu D=273x 7			Cái			0.00


			2532			Tê thép xăng dầu D=273x12			Cái			0.00


			2533			Tê thép, D =  15 mm			Cái			0.00


			2534			Tê thép, D =  20 mm			Cái			0.00


			2535			Tê thép, D =  25 mm			Cái			0.00


			2536			Tê thép, D =  32 mm			Cái			0.00


			2537			Tê thép, D =  40 mm			Cái			0.00


			2538			Tê thép, D =  50 mm			Cái			0.00


			2539			Tê thép, D =  60 mm			Cái			0.00


			2540			Tê thép, D =  75 mm			Cái			0.00


			2541			Tê thép, D =  80 mm			Cái			0.00


			2542			Tê thép, D = 100 mm			Cái			0.00


			2543			Tê thép, D = 125 mm			Cái			0.00


			2544			Tê thép, D = 150 mm			Cái			0.00


			2545			Tê thép, D = 200 mm			Cái			0.00


			2546			Tê thép, D = 250 mm			Cái			0.00


			2547			Tê thép, D = 300 mm			Cái			0.00


			2548			Tê thép, D = 350 mm			Cái			0.00


			2549			Tê thép, D = 400 mm			Cái			0.00


			2550			Tê thép, D = 500 mm			Cái			0.00


			2551			Tê thép, D = 600 mm			Cái			0.00


			2552			Tê thép, D = 700 mm			Cái			0.00


			2553			Tê thép, D = 800 mm			Cái			0.00


			2554			Tê thép, D = 900 mm			Cái			0.00


			2555			Tê thép, D =1000 mm			Cái			0.00


			2556			Tê thép, D =1200 mm			Cái			0.00


			2557			Tê thép, D =1300 mm			Cái			0.00


			2558			Tê thép, D =1400 mm			Cái			0.00


			2559			Tê thép, D =1500 mm			Cái			0.00


			2560			Tê thép, D =1600 mm			Cái			0.00


			2561			Tê thép, D =1800 mm			Cái			0.00


			2562			Tê thép, D =2000 mm			Cái			0.00


			2563			Tê thép, D =2200 mm			Cái			0.00


			2564			Tê thép, D =2500 mm			Cái			0.00


			2565			Tê thép, k.rỉ D=  15 mm			Cái			0.00


			2566			Tê thép, k.rỉ D=  20 mm			Cái			0.00


			2567			Tê thép, k.rỉ D=  25 mm			Cái			0.00


			2568			Tê thép, k.rỉ D=  32 mm			Cái			0.00


			2569			Tê thép, k.rỉ D=  40 mm			Cái			0.00


			2570			Tê thép, k.rỉ D=  50 mm			Cái			0.00


			2571			Tê thép, k.rỉ D=  60 mm			Cái			0.00


			2572			Tê thép, k.rỉ D=  76 mm			Cái			0.00


			2573			Tê thép, k.rỉ D=  80 mm			Cái			0.00


			2574			Tê thép, k.rỉ D= 100 mm			Cái			0.00


			2575			Tê thép, k.rỉ D= 125 mm			Cái			0.00


			2576			Tê thép, k.rỉ D= 150 mm			Cái			0.00


			2577			Tê thép, k.rỉ D= 200 mm			Cái			0.00


			2578			Tê thép, k.rỉ D= 250 mm			Cái			0.00


			2579			Tê thép, k.rỉ D= 300 mm			Cái			0.00


			2580			Tê thép, k.rỉ D= 350 mm			Cái			0.00


			2581			Tê thép, k.rỉ D= 400 mm			Cái			0.00


			2582			Tê thép, k.rỉ D= 500 mm			Cái			0.00


			2583			Tê thép, k.rỉ D= 600 mm			Cái			0.00


			2584			Tê thép, k.rỉ D= 700 mm			Cái			0.00


			2585			Tê thép, k.rỉ D= 800 mm			Cái			0.00


			2586			Tê thép, k.rỉ D= 900 mm			Cái			0.00


			2587			Tê thép, k.rỉ D=1000 mm			Cái			0.00


			2588			Tê thép, k.rỉ D=1200 mm			Cái			0.00


			2589			Tê thép, k.rỉ D=1300 mm			Cái			0.00


			2590			Tê thép, k.rỉ D=1400 mm			Cái			0.00


			2591			Tê thép, k.rỉ D=1500 mm			Cái			0.00


			2592			Thuốc tạo khói			Kg			15,000.00


			2593			Thùng đo lưu lượng			cái			1,500,000.00


			2594			Trụ cứu hoả D=100mm			Cái			0.00


			2595			Trụ cứu hoả D=150mm			Cái			0.00


			2596			Van 1 chiều, D <=100 mm			Cái			382,800.00


			2597			Van 1 chiều, D =  15 mm			Cái			38,500.00


			2598			Van 1 chiều, D =  20 mm			Cái			48,400.00


			2599			Van 1 chiều, D =  25 mm			Cái			68,200.00


			2600			Van 1 chiều, D =  32 mm			Cái			101,200.00


			2601			Van 1 chiều, D =  40 mm			Cái			126,500.00


			2602			Van 1 chiều, D =  50 mm			Cái			171,600.00


			2603			Van 1 chiều, D =  65 mm			Cái			283,800.00


			2604			Van 1 chiều, D =  75 mm			Cái			283,800.00


			2605			Van 1 chiều, D =  89 mm			Cái			382,800.00


			2606			Van 1 chiều, D = 100 mm			Cái			607,200.00


			2607			Van 1 chiều, D = 125 mm			Cái			0.00


			2608			Van 1 chiều, D = 150 mm			Cái			0.00


			2609			Van 1 chiều, D = 200 mm			Cái			0.00


			2610			Van 1 chiều, D = 250 mm			Cái			0.00


			2611			Van 1 chiều, D = 300 mm			Cái			0.00


			2612			Van 1 chiều, D = 350 mm			Cái			0.00


			2613			Van 1 chiều, D = 400 mm			Cái			0.00


			2614			Van 1 chiều, D = 500 mm			Cái			0.00


			2615			Van 1 chiều, D = 600 mm			Cái			0.00


			2616			Van 1 chiều, D = 700 mm			Cái			0.00


			2617			Van 1 chiều, D = 800 mm			Cái			0.00


			2618			Van 1 chiều, D = 900 mm			Cái			0.00


			2619			Van 1 chiều, D =1000 mm			Cái			0.00


			2620			Van 1 chiều, D =1100 mm			Cái			0.00


			2621			Van 1 chiều, D =1200 mm			Cái			0.00


			2622			Van 1 chiều, D =1300 mm			Cái			0.00


			2623			Van 1 chiều, D =1400 mm			Cái			0.00


			2624			Van 1 chiều, D =1500 mm			Cái			0.00


			2625			Van 1 chiều, D =1600 mm			Cái			0.00


			2626			Van 1 chiều, D =1800 mm			Cái			0.00


			2627			Van 1 chiều, D =2000 mm			Cái			0.00


			2628			Van 1 chiều, D =2200 mm			Cái			0.00


			2629			Van 1 chiều, D =2400 mm			Cái			0.00


			2630			Van 1 chiều, D =2500 mm			Cái			0.00


			2631			Van DY 50-PY10			Bộ			0.00


			2632			Van DY 80-PY16			Bộ			0.00


			2633			Van DY100-PY16			Bộ			0.00


			2634			Van DY100-PY25			Bộ			0.00


			2635			Van DY150-PY16			Bộ			0.00


			2636			Van DY150-PY64			Bộ			0.00


			2637			Van DY200-PY25-PY16			Bộ			0.00


			2638			Van DY250-PY25-PY16			Bộ			0.00


			2639			Van đáy D=400			Bộ			0.00


			2640			Van đáy D=500			Bộ			0.00


			2641			Van đáy D=600			Bộ			0.00


			2642			Van đáy D=700			Bộ			0.00


			2643			Van đáy D=800			Bộ			0.00


			2644			Van điện D= 400mm			Bộ			0.00


			2645			Van điện D= 500mm			Bộ			0.00


			2646			Van điện D= 600mm			Bộ			0.00


			2647			Van điện D= 700mm			Bộ			0.00


			2648			Van điện D= 800mm			Bộ			0.00


			2649			Van điện D= 900mm			Cái			0.00


			2650			Van điện D=1000mm			Cái			0.00


			2651			Van điện D=1200mm			Cái			0.00


			2652			Van điện D=1400mm			Cái			0.00


			2653			Van điện D=1500mm			Cái			0.00


			2654			Van điện D=1800mm			Cái			0.00


			2655			Van điện D=2000mm			Cái			0.00


			2656			Van điện D=2500mm			Cái			0.00


			2657			Van mặt bích D=  40mm			Cái			0.00


			2658			Van mặt bích D=  50mm			Cái			0.00


			2659			Van mặt bích D=  75mm			Cái			0.00


			2660			Van mặt bích D= 100 mm			Cái			0.00


			2661			Van mặt bích D= 150 mm			Cái			0.00


			2662			Van mặt bích D= 200 mm			Cái			0.00


			2663			Van mặt bích D= 250 mm			Cái			0.00


			2664			Van mặt bích D= 300 mm			Cái			0.00


			2665			Van mặt bích D= 350 mm			Cái			0.00


			2666			Van mặt bích D= 400 mm			Cái			0.00


			2667			Van mặt bích D= 500 mm			Cái			0.00


			2668			Van mặt bích D= 600 mm			Cái			0.00


			2669			Van mặt bích D= 700 mm			Cái			0.00


			2670			Van mặt bích D= 800 mm			Cái			0.00


			2671			Van mặt bích D=1000 mm			Cái			0.00


			2672			Van mặt bích D=1200 mm			Cái			0.00


			2673			Van mặt bích D=1500 mm			Cái			0.00


			2674			Van mặt bích D=1800 mm			Cái			0.00


			2675			Van mặt bích D=2000 mm			Cái			0.00


			2676			Van mặt bích D=2200 mm			Cái			0.00


			2677			Van mặt bích D=2400 mm			Cái			0.00


			2678			Van mặt bích D=2500 mm			Cái			0.00


			2679			Van phao D=250mm			Bộ			0.00


			2680			Van phao D=300mm			Bộ			0.00


			2681			Van phao D=350mm			Bộ			0.00


			2682			Van phao D=400mm			Bộ			0.00


			2683			Van phao D=500mm			Cái			0.00


			2684			Van ren, D = 25 mm			Cái			62,400.00


			2685			Van ren, D = 32 mm			Cái			84,000.00


			2686			Van ren, D = 40 mm			Cái			128,000.00


			2687			Van ren, D = 50 mm			Cái			156,000.00


			2688			Van ren, D = 67 mm			Cái			420,000.00


			2689			Van ren, D = 76 mm			Cái			420,000.00


			2690			Van ren, D = 89 mm			Cái			504,000.00


			2691			Van ren, D =100 mm			Cái			776,000.00


			2692			Van ren, D =110 mm			Cái			0.00


			2693			Van ren, D =150 mm			Cái			0.00


			2694			Van ren, D =200 mm			Cái			0.00


			2695			Van ren, D =250 mm			Cái			0.00


			2696			Van xả khí D40			Cái			0.00


			2697			Van xả khí, D =  25 mm			Cái			0.00


			2698			Van xả khí, D =  32 mm			Cái			0.00


			2699			Van xả khí, D =  40 mm			Cái			0.00


			2700			Van xả khí, D =  50 mm			Cái			0.00


			2701			Van xả khí, D =  76 mm			Cái			0.00


			2702			Van xả khí, D =  89 mm			Cái			0.00


			2703			Van xả khí, D = 100 mm			Cái			0.00


			2704			Van xả khí, D = 150 mm			Cái			0.00


			2705			Van xả khí, D = 200 mm			Cái			0.00


			2706			Vành đai ống BTĐS fi  100			Cái			24,500.00


			2707			Vành đai ống BTĐS fi  150			Cái			38,900.00


			2708			Vành đai ống BTĐS fi  200			Cái			49,500.00


			2709			Vành đai ống BTĐS fi  250			Cái			57,600.00


			2710			Vành đai ống BTĐS fi  300			Cái			64,500.00


			2711			Vành đai ống BTĐS fi  350			Cái			72,000.00


			2712			Vành đai ống BTĐS fi  400			Cái			86,500.00


			2713			Vành đai ống BTĐS fi  500			Cái			93,800.00


			2714			Vành đai ống BTĐS fi  600			Cái			110,300.00


			2715			Vành đai ống BTĐS fi  700			Cái			0.00


			2716			Vành đai ống BTĐS fi  800			Cái			0.00


			2717			Vành đai ống BTĐS fi  900			Cái			0.00


			2718			Vành đai ống BTĐS fi 1000			Cái			0.00


			2719			Vành đai ống BTĐS fi 1100			Cái			0.00


			2720			Vành đai ống BTĐS fi 1200			Cái			0.00


			2721			Vành đai ống BTĐS fi 1400			Cái			0.00


			2722			Vành đai ống BTĐS fi 1600			Cái			0.00


			2723			Vải thuỷ tinh			m2			20,000.00


			2724			Vòi nước đồng fi 15			Cái			80,000.00


			2725			Vòi rửa 1 vòi			Bộ			28,000.00


			2726			Vòi rửa 2 vòi			Cái			50,000.00


			2727			Vòi tắm hoa sen 1 vòi+h.sen			Bộ			140,000.00


			2728			Vòi tắm hoa sen 2 vòi+h.sen			Bộ			226,000.00


			2729			Vỏ chậu điện giải 724x174			Bộ			709,500.00


			2730			Vữa xi măng M100			lít			0.00


			2731			ống bê tông dài 1m, D= 100mm			m			28,320.00


			2732			ống bê tông dài 1m, D= 150mm			m			41,760.00


			2733			ống bê tông dài 1m, D= 200mm			m			57,000.00


			2734			ống bê tông dài 1m, D= 250mm			m			63,480.00


			2735			ống bê tông dài 1m, D= 300mm			m			90,720.00


			2736			ống bê tông dài 1m, D= 350mm			m			95,370.00


			2737			ống bê tông dài 1m, D= 400mm			m			129,250.00


			2738			ống bê tông dài 1m, D= 500mm			m			178,400.00


			2739			ống bê tông dài 1m, D= 600mm			m			217,500.00


			2740			ống bê tông dài 1m, D= 700mm			m			0.00


			2741			ống bê tông dài 1m, D= 800mm			m			0.00


			2742			ống bê tông dài 1m, D= 900mm			m			0.00


			2743			ống bê tông dài 1m, D=1000mm			m			0.00


			2744			ống bê tông dài 1m, D=1100mm			m			0.00


			2745			ống bê tông dài 1m, D=1200mm			m			0.00


			2746			ống bê tông dài 1m, D=1400mm			m			0.00


			2747			ống bê tông dài 1m, D=1600mm			m			0.00


			2748			ống bê tông ly tâm dài 2m, D= 300mm			m			159,390.00


			2749			ống bê tông ly tâm dài 2m, D= 400mm			m			171,000.00


			2750			ống bê tông ly tâm dài 2m, D= 500mm			m			213,750.00


			2751			ống bê tông ly tâm dài 2m, D= 600mm			m			238,000.00


			2752			ống bê tông ly tâm dài 2m, D= 700mm			m			0.00


			2753			ống bê tông ly tâm dài 2m, D= 800mm			m			0.00


			2754			ống bê tông ly tâm dài 2m, D= 900mm			m			0.00


			2755			ống bê tông ly tâm dài 2m, D=1000mm			m			0.00


			2756			ống bê tông ly tâm dài 2m, D=1100mm			m			0.00


			2757			ống bê tông ly tâm dài 2m, D=1200mm			m			0.00


			2758			ống bê tông ly tâm dài 2m, D=1400mm			m			0.00


			2759			ống bê tông ly tâm dài 2m, D=1600mm			m			0.00


			2760			ống bê tông ly tâm dài 6m, D= 400mm			m			0.00


			2761			ống bê tông ly tâm dài 6m, D= 500mm			m			0.00


			2762			ống bê tông ly tâm dài 6m, D= 600mm			m			0.00


			2763			ống bê tông ly tâm dài 6m, D= 700mm			m			0.00


			2764			ống bê tông ly tâm dài 6m, D= 800mm			m			0.00


			2765			ống bê tông ly tâm dài 6m, D= 900mm			m			0.00


			2766			ống bê tông ly tâm dài 6m, D=1000mm			m			0.00


			2767			ống bê tông ly tâm dài 6m, D=1100mm			m			0.00


			2768			ống bê tông ly tâm dài 6m, D=1200mm			m			0.00


			2769			ống bê tông ly tâm dài 6m, D=1400mm			m			0.00


			2770			ống bê tông ly tâm dài 6m, D=1600mm			m			0.00


			2771			ống bê tông ly tâm dài 6m, D=1800mm			m			0.00


			2772			ống bê tông ly tâm dài 6m, D=2000mm			m			0.00


			2773			ống cao su dẫn khí chịu áp lực D60			m			56,100.00


			2774			ống cách nhiệt xốp, D= 6,4mm			m			3,974.00


			2775			ống cách nhiệt xốp, D= 9,5mm			m			4,968.00


			2776			ống cách nhiệt xốp, D=12,7mm			m			5,464.00


			2777			ống cách nhiệt xốp, D=15,9mm			m			6,458.00


			2778			ống cách nhiệt xốp, D=19,1mm			m			6,955.00


			2779			ống cách nhiệt xốp, D=22,2mm			m			8,445.00


			2780			ống cách nhiệt xốp, D=25,4mm			m			8,942.00


			2781			ống cách nhiệt xốp, D=28,6mm			m			9,935.00


			2782			ống cách nhiệt xốp, D=31,8mm			m			11,426.00


			2783			ống cách nhiệt xốp, D=34,9mm			m			12,419.00


			2784			ống cách nhiệt xốp, D=38,1mm			m			13,910.00


			2785			ống cách nhiệt xốp, D=41,3mm			m			15,400.00


			2786			ống cách nhiệt xốp, D=54,0mm			m			19,871.00


			2787			ống cách nhiệt xốp, D=66,7mm			m			23,845.00


			2788			ống chống ĐK=377mm			m			0.00


			2789			ống chống ĐK=426mm			m			0.00


			2790			ống chống ĐK=477mm			m			0.00


			2791			ống chống ĐK=529mm			m			0.00


			2792			ống chống ĐK=630mm			m			0.00


			2793			ống chống ĐK=720mm			m			0.00


			2794			ống đồng, D= 6,4mm			m			0.00


			2795			ống đồng, D= 9,5mm			m			0.00


			2796			ống đồng, D=12,7mm			m			0.00


			2797			ống đồng, D=15,9mm			m			0.00


			2798			ống đồng, D=19,1mm			m			0.00


			2799			ống đồng, D=22,2mm			m			0.00


			2800			ống đồng, D=25,5mm			m			0.00


			2801			ống đồng, D=28,6mm			m			0.00


			2802			ống đồng, D=31,8mm			m			0.00


			2803			ống đồng, D=34,9mm			m			0.00


			2804			ống đồng, D=38,1mm			m			0.00


			2805			ống đồng, D=41,3mm			m			0.00


			2806			ống đồng, D=54,0mm			m			0.00


			2807			ống đồng, D=66,7mm			m			0.00


			2808			ống gang mặt bích, D =  50 mm, dài 6m			m			0.00


			2809			ống gang mặt bích, D =  75 mm, dài 6m			m			0.00


			2810			ống gang mặt bích, D = 100 mm, dài 6m			m			0.00


			2811			ống gang mặt bích, D = 150 mm, dài 6m			m			0.00


			2812			ống gang mặt bích, D = 200 mm, dài 6m			m			0.00


			2813			ống gang mặt bích, D = 250 mm, dài 6m			m			0.00


			2814			ống gang mặt bích, D = 300 mm, dài 6m			m			0.00


			2815			ống gang mặt bích, D = 350 mm, dài 6m			m			0.00


			2816			ống gang mặt bích, D = 400 mm, dài 6m			m			0.00


			2817			ống gang mặt bích, D = 500 mm, dài 6m			m			0.00


			2818			ống gang mặt bích, D = 600 mm, dài 6m			m			0.00


			2819			ống gang mặt bích, D = 700 mm, dài 6m			m			0.00


			2820			ống gang mặt bích, D = 800 mm, dài 6m			m			0.00


			2821			ống gang mặt bích, D = 900 mm, dài 6m			m			0.00


			2822			ống gang mặt bích, D =1000 mm, dài 6m			m			0.00


			2823			ống gang mặt bích, D =1100 mm, dài 6m			m			0.00


			2824			ống gang mặt bích, D =1200 mm, dài 6m			m			0.00


			2825			ống gang mặt bích, D =1400 mm, dài 6m			m			0.00


			2826			ống gang mặt bích, D =1500 mm, dài 6m			m			0.00


			2827			ống gang mặt bích, D =1600 mm, dài 6m			m			0.00


			2828			ống gang mặt bích, D =1800 mm, dài 6m			m			0.00


			2829			ống gang mặt bích, D =2000 mm, dài 6m			m			0.00


			2830			ống gang mặt bích, D =2200 mm, dài 6m			m			0.00


			2831			ống gang mặt bích, D =2400 mm, dài 6m			m			0.00


			2832			ống gang mặt bích, D =2500 mm, dài 6m			m			0.00


			2833			ống gang miệng bát, D =  50 mm, dài 6m			m			176,400.00


			2834			ống gang miệng bát, D =  75 mm, dài 6m			m			212,800.00


			2835			ống gang miệng bát, D = 100 mm, dài 6m			m			300,000.00


			2836			ống gang miệng bát, D = 150 mm, dài 6m			m			340,000.00


			2837			ống gang miệng bát, D = 200 mm, dài 6m			m			450,000.00


			2838			ống gang miệng bát, D = 250 mm, dài 6m			m			570,000.00


			2839			ống gang miệng bát, D = 300 mm, dài 6m			m			710,000.00


			2840			ống gang miệng bát, D = 350 mm, dài 6m			m			903,500.00


			2841			ống gang miệng bát, D = 400 mm, dài 6m			m			1,060,000.00


			2842			ống gang miệng bát, D = 500 mm, dài 6m			m			1,532,300.00


			2843			ống gang miệng bát, D = 600 mm, dài 6m			m			1,992,000.00


			2844			ống gang miệng bát, D = 700 mm, dài 6m			m			0.00


			2845			ống gang miệng bát, D = 800 mm, dài 6m			m			0.00


			2846			ống gang miệng bát, D = 900 mm, dài 6m			m			0.00


			2847			ống gang miệng bát, D =1000 mm, dài 6m			m			0.00


			2848			ống gang miệng bát, D =1100 mm, dài 6m			m			0.00


			2849			ống gang miệng bát, D =1200 mm, dài 6m			m			0.00


			2850			ống gang miệng bát, D =1400 mm, dài 6m			m			0.00


			2851			ống gang miệng bát, D =1500 mm, dài 6m			m			0.00


			2852			ống gang miệng bát, D =1600 mm, dài 6m			m			0.00


			2853			ống gang miệng bát, D =1800 mm, dài 6m			m			0.00


			2854			ống gang miệng bát, D =2000 mm, dài 6m			m			0.00


			2855			ống gang miệng bát, D =2200 mm, dài 6m			m			0.00


			2856			ống gang miệng bát, D =2400 mm, dài 6m			m			0.00


			2857			ống gang miệng bát, D =2500 mm, dài 6m			m			0.00


			2858			ống gió D50			m			44,800.00


			2859			ống khoan D= 89			m			0.00


			2860			ống khoan D=108			m			0.00


			2861			ống khoan D=127			m			0.00


			2862			ống khoan D=146			m			0.00


			2863			ống khoan D=168			m			0.00


			2864			ống khoan D=194			m			0.00


			2865			ống khoan D=219			m			0.00


			2866			ống khoan D=273			m			0.00


			2867			ống khoan D=325			m			0.00


			2868			ống khoan D=350			m			0.00


			2869			ống khoan D=377			m			0.00


			2870			ống khoan D=426			m			0.00


			2871			ống khoan D=450			m			0.00


			2872			ống khoan D=477			m			0.00


			2873			ống khoan D=529			m			0.00


			2874			ống khoan D=630			m			0.00


			2875			ống khoan D=720			m			0.00


			2876			ống khoan D=820			m			0.00


			2877			ống mềm, D=  15mm			m			28,600.00


			2878			ống mềm, D=  20mm			m			0.00


			2879			ống mềm, D=  25mm			m			0.00


			2880			ống mềm, D=  32mm			m			0.00


			2881			ống mềm, D=  40mm			m			0.00


			2882			ống mềm, D=  50mm			m			0.00


			2883			ống mềm, D=  65mm			m			0.00


			2884			ống mềm, D=  75mm			m			0.00


			2885			ống mềm, D=  89mm			m			0.00


			2886			ống mềm, D= 100mm			m			0.00


			2887			ống mềm, D= 125mm			m			0.00


			2888			ống mềm, D= 150mm			m			0.00


			2889			ống mềm, D= 200mm			m			0.00


			2890			ống mềm, D= 250mm			m			0.00


			2891			ống mềm, D= 300mm			m			0.00


			2892			ống mềm, D= 350mm			m			0.00


			2893			ống mềm, D= 400mm			m			0.00


			2894			ống mềm, D= 500mm			m			0.00


			2895			ống mềm, D= 600mm			m			0.00


			2896			ống mềm, D= 700mm			m			0.00


			2897			ống mềm, D= 800mm			m			0.00


			2898			ống mềm, D=1000mm			m			0.00


			2899			ống múc loại 409kg/cái			Cái			3,558,300.00


			2900			ống múc loại 522kg/cái			Cái			4,541,400.00


			2901			ống múc loại 635kg/cái			Cái			5,524,500.00


			2902			ống múc loại 692kg/cái			Cái			6,020,500.00


			2903			ống múc loại 735kg/cái			Cái			6,394,500.00


			2904			ống múc loại 793kg/cái			Cái			6,899,000.00


			2905			ống múc loại 824kg/cái			Cái			7,168,800.00


			2906			ống nâng nước D200			m			44,000.00


			2907			ống nhựa PVC dài 6m, D= 20mm			m			4,400.00


			2908			ống nhựa PVC dài 6m, D= 25mm			m			4,800.00


			2909			ống nhựa PVC dài 6m, D= 32mm			m			7,000.00


			2910			ống nhựa PVC dài 6m, D= 40mm			m			10,800.00


			2911			ống nhựa PVC dài 6m, D= 50mm			m			13,000.00


			2912			ống nhựa PVC dài 6m, D= 60mm			m			16,300.00


			2913			ống nhựa PVC dài 6m, D= 75mm			m			20,800.00


			2914			ống nhựa PVC dài 6m, D= 80mm			m			25,700.00


			2915			ống nhựa PVC dài 6m, D=100mm			m			36,000.00


			2916			ống nhựa PVC dài 6m, D=125mm			m			44,000.00


			2917			ống nhựa PVC dài 6m, D=150mm			m			55,000.00


			2918			ống nhựa PVC dài 6m, D=200mm			m			113,182.00


			2919			ống nhựa PVC dài 6m, D=250mm			m			181,545.00


			2920			ống nhựa PVC miệng bát, L=6m, D=100mm			m			40,364.00


			2921			ống nhựa PVC miệng bát, L=6m, D=150mm			m			84,000.00


			2922			ống nhựa PVC miệng bát, L=6m, D=200mm			m			131,727.00


			2923			ống nhựa PVC miệng bát, L=6m, D=250mm			m			211,818.00


			2924			ống nhựa PVC miệng bát, L=6m, D=300mm			m			325,091.00


			2925			ống nhựa dài 8m, D = 15 mm			m			1,500.00


			2926			ống nhựa dài 8m, D = 20 mm			m			1,500.00


			2927			ống nhựa dài 8m, D = 25 mm			m			2,000.00


			2928			ống nhựa dài 8m, D = 32 mm			m			2,500.00


			2929			ống nhựa dài 8m, D = 40 mm			m			3,500.00


			2930			ống nhựa dài 8m, D = 50 mm			m			4,500.00


			2931			ống nhựa dài 8m, D = 67 mm			m			5,000.00


			2932			ống nhựa dài 8m, D = 76 mm			m			7,000.00


			2933			ống nhựa dài 8m, D = 89 mm			m			9,000.00


			2934			ống nhựa dài 8m, D =100 mm			m			9,000.00


			2935			ống nhựa dài 8m, D =110 mm			m			12,000.00


			2936			ống nhựa dài 8m, D =150 mm			m			0.00


			2937			ống nhựa dài 8m, D =200 mm			m			0.00


			2938			ống nhựa dài 8m, D =250 mm			m			0.00


			2939			ống nhựa gân xoắn HDPE, 1 lớp, D= 100, L=5m			m			0.00


			2940			ống nhựa gân xoắn HDPE, 1 lớp, D= 150, L=5m			m			0.00


			2941			ống nhựa gân xoắn HDPE, 1 lớp, D= 200, L=5m			m			0.00


			2942			ống nhựa gân xoắn HDPE, 1 lớp, D= 250, L=5m			m			0.00


			2943			ống nhựa gân xoắn HDPE, 1 lớp, D= 300, L=5m			m			0.00


			2944			ống nhựa gân xoắn HDPE, 1 lớp, D= 350, L=5m			m			0.00


			2945			ống nhựa gân xoắn HDPE, 1 lớp, D= 400, L=5m			m			0.00


			2946			ống nhựa gân xoắn HDPE, 1 lớp, D= 500, L=5m			m			0.00


			2947			ống nhựa gân xoắn HDPE, 1 lớp, D= 600, L=5m			m			0.00


			2948			ống nhựa gân xoắn HDPE, 1 lớp, D= 700, L=5m			m			0.00


			2949			ống nhựa gân xoắn HDPE, 1 lớp, D= 800, L=5m			m			0.00


			2950			ống nhựa gân xoắn HDPE, 1 lớp, D=1000, L=5m			m			0.00


			2951			ống nhựa gân xoắn HDPE, 2 lớp, D= 100, L=5m			m			0.00


			2952			ống nhựa gân xoắn HDPE, 2 lớp, D= 150, L=5m			m			0.00


			2953			ống nhựa gân xoắn HDPE, 2 lớp, D= 200, L=5m			m			0.00


			2954			ống nhựa gân xoắn HDPE, 2 lớp, D= 250, L=5m			m			0.00


			2955			ống nhựa gân xoắn HDPE, 2 lớp, D= 300, L=5m			m			0.00


			2956			ống nhựa gân xoắn HDPE, 2 lớp, D= 350, L=5m			m			0.00


			2957			ống nhựa gân xoắn HDPE, 2 lớp, D= 400, L=5m			m			0.00


			2958			ống nhựa gân xoắn HDPE, 2 lớp, D= 500, L=5m			m			0.00


			2959			ống nhựa gân xoắn HDPE, 2 lớp, D= 600, L=5m			m			0.00


			2960			ống nhựa gân xoắn HDPE, 2 lớp, D= 700, L=5m			m			0.00


			2961			ống nhựa gân xoắn HDPE, 2 lớp, D= 800, L=5m			m			0.00


			2962			ống nhựa gân xoắn HDPE, 2 lớp, D=1000, L=5m			m			0.00


			2963			ống nhựa miệng bát, L=6m, D= 20mm			m			0.00


			2964			ống nhựa miệng bát, L=6m, D= 25mm			m			0.00


			2965			ống nhựa miệng bát, L=6m, D= 32mm			m			0.00


			2966			ống nhựa miệng bát, L=6m, D= 40mm			m			0.00


			2967			ống nhựa miệng bát, L=6m, D= 50mm			m			0.00


			2968			ống nhựa miệng bát, L=6m, D= 60mm			m			0.00


			2969			ống nhựa miệng bát, L=6m, D= 89mm			m			0.00


			2970			ống nhựa miệng bát, L=6m, D=100mm			m			0.00


			2971			ống nhựa miệng bát, L=6m, D=125mm			m			0.00


			2972			ống nhựa miệng bát, L=6m, D=150mm			m			0.00


			2973			ống nhựa miệng bát, L=6m, D=200mm			m			0.00


			2974			ống nhựa miệng bát, L=6m, D=250mm			m			0.00


			2975			ống nhựa miệng bát, L=6m, D=300mm			m			0.00


			2976			ống nhựa nhôn, D=12 dài 100m			m			4,100.00


			2977			ống nhựa nhôn, D=16 dài 100m			m			4,500.00


			2978			ống nhựa nhôn, D=20 dài 50m			m			5,000.00


			2979			ống nhựa nhôn, D=26 dài 6m			m			5,500.00


			2980			ống nhựa nhôn, D=32 dài 6m			m			6,000.00


			2981			ống nối nhựa, D= 100mm			Cái			0.00


			2982			ống nối nhựa, D= 150mm			Cái			0.00


			2983			ống nối nhựa, D= 200mm			Cái			0.00


			2984			ống nối nhựa, D= 250mm			Cái			0.00


			2985			ống nối nhựa, D= 300mm			Cái			0.00


			2986			ống nối nhựa, D= 350mm			Cái			0.00


			2987			ống nối nhựa, D= 400mm			Cái			0.00


			2988			ống nối nhựa, D= 500mm			Cái			0.00


			2989			ống nối nhựa, D= 600mm			Cái			0.00


			2990			ống nối nhựa, D= 700mm			Cái			0.00


			2991			ống nối nhựa, D= 800mm			Cái			0.00


			2992			ống nối nhựa, D=1000mm			Cái			0.00


			2993			ống sành D= 50mm			m			6,100.00


			2994			ống sành D= 75mm			m			7,200.00


			2995			ống sành D=100mm			m			11,500.00


			2996			ống sành D=150mm			m			17,600.00


			2997			ống sành D=200mm			m			26,200.00


			2998			ống sắt tráng kẽm, D=  15mm			m			0.00


			2999			ống sắt tráng kẽm, D=  20mm			m			0.00


			3000			ống sắt tráng kẽm, D=  25mm			m			0.00


			3001			ống sắt tráng kẽm, D=  32mm			m			0.00


			3002			ống sắt tráng kẽm, D=  40mm			m			0.00


			3003			ống sắt tráng kẽm, D=  50mm			m			0.00


			3004			ống sắt tráng kẽm, D=  65mm			m			0.00


			3005			ống sắt tráng kẽm, D=  75mm			m			0.00


			3006			ống sắt tráng kẽm, D=  89mm			m			0.00


			3007			ống sắt tráng kẽm, D= 100mm			m			0.00


			3008			ống sắt tráng kẽm, D= 125mm			m			0.00


			3009			ống sắt tráng kẽm, D= 150mm			m			0.00


			3010			ống sắt tráng kẽm, D= 200mm			m			0.00


			3011			ống sắt tráng kẽm, D= 250mm			m			0.00


			3012			ống sắt tráng kẽm, D= 300mm			m			0.00


			3013			ống sắt tráng kẽm, D= 350mm			m			0.00


			3014			ống sắt tráng kẽm, D= 400mm			m			0.00


			3015			ống sắt tráng kẽm, D= 500mm			m			0.00


			3016			ống sắt tráng kẽm, D= 600mm			m			0.00


			3017			ống sắt tráng kẽm, D= 700mm			m			0.00


			3018			ống sắt tráng kẽm, D= 800mm			m			0.00


			3019			ống sắt tráng kẽm, D=1000mm			m			0.00


			3020			ống thép 108x3,5 dài 6m			m			0.00


			3021			ống thép 108x3,5 dài 8m			m			0.00


			3022			ống thép 108x4 dài 6m			m			0.00


			3023			ống thép 108x4 dài 8m			m			0.00


			3024			ống thép 108x8 dài 6m			m			0.00


			3025			ống thép 159x 5 dài 6m			m			0.00


			3026			ống thép 159x 5 dài 8m			m			0.00


			3027			ống thép 159x 6,3 dài 6m			m			0.00


			3028			ống thép 159x 6,3 dài 8m			m			0.00


			3029			ống thép 159x 8 dài 6m			m			0.00


			3030			ống thép 159x12 dài 6m			m			0.00


			3031			ống thép 219x 7 dài 6m			m			0.00


			3032			ống thép 219x 7 dài 8m			m			0.00


			3033			ống thép 219x 9 dài 6m			m			0.00


			3034			ống thép 219x 9 dài 8m			m			0.00


			3035			ống thép 219x12 dài 6m			m			0.00


			3036			ống thép 273x 7 dài 6m			m			0.00


			3037			ống thép 273x 7 dài 8m			m			0.00


			3038			ống thép 273x12 dài 6m			m			0.00


			3039			ống thép 67-89 dài 6m			m			0.00


			3040			ống thép 67-89 dài 8m			m			0.00


			3041			ống thép <57 dài 6m			m			0.00


			3042			ống thép <57 dài 8m			m			0.00


			3043			ống thép đen, D =  15 mm, dài 8m			m			4,300.00


			3044			ống thép đen, D =  20 mm, dài 8m			m			4,300.00


			3045			ống thép đen, D =  25 mm, dài 8m			m			5,250.00


			3046			ống thép đen, D =  32 mm, dài 8m			m			6,200.00


			3047			ống thép đen, D =  40 mm, dài 8m			m			8,900.00


			3048			ống thép đen, D =  50 mm, dài 8m			m			10,200.00


			3049			ống thép đen, D =  60 mm, dài 8m			m			13,000.00


			3050			ống thép đen, D =  75 mm, dài 8m			m			16,200.00


			3051			ống thép đen, D =  80 mm, dài 8m			m			56,900.00


			3052			ống thép đen, D = 100 mm, dài 8m			m			94,600.00


			3053			ống thép đen, D = 125 mm, dài 8m			m			168,000.00


			3054			ống thép đen, D = 150 mm, dài 8m			m			250,000.00


			3055			ống thép đen, D = 200 mm, dài 8m			m			340,000.00


			3056			ống thép đen, D = 250 mm, dài 8m			m			523,000.00


			3057			ống thép đen, D = 300 mm, dài 8m			m			680,000.00


			3058			ống thép đen, D = 350 mm, dài 8m			m			821,000.00


			3059			ống thép đen, D = 400 mm, dài 8m			m			980,000.00


			3060			ống thép đen, D = 500 mm, dài 8m			m			1,250,000.00


			3061			ống thép đen, D = 600 mm, dài 8m			m			1,600,000.00


			3062			ống thép đen, D = 700 mm, dài 8m			m			0.00


			3063			ống thép đen, D = 800 mm, dài 8m			m			0.00


			3064			ống thép đen, D = 900 mm, dài 8m			m			0.00


			3065			ống thép đen, D =1000 mm, dài 8m			m			0.00


			3066			ống thép đen, D =1200 mm, dài 8m			m			0.00


			3067			ống thép đen, D =1300 mm, dài 8m			m			0.00


			3068			ống thép đen, D =1400 mm, dài 8m			m			0.00


			3069			ống thép đen, D =1500 mm, dài 8m			m			0.00


			3070			ống thép đen, D =1600 mm, dài 8m			m			0.00


			3071			ống thép đen, D =1800 mm, dài 8m			m			0.00


			3072			ống thép đen, D =2000 mm, dài 8m			m			0.00


			3073			ống thép đen, D =2200 mm, dài 8m			m			0.00


			3074			ống thép đen, D =2500 mm, dài 8m			m			0.00


			3075			ống thép không rỉ, D=  15mm, dài 6m			m			0.00


			3076			ống thép không rỉ, D=  20mm, dài 6m			m			0.00


			3077			ống thép không rỉ, D=  25mm, dài 6m			m			0.00


			3078			ống thép không rỉ, D=  32mm, dài 6m			m			0.00


			3079			ống thép không rỉ, D=  40mm, dài 6m			m			0.00


			3080			ống thép không rỉ, D=  50mm, dài 6m			m			0.00


			3081			ống thép không rỉ, D=  60mm, dài 6m			m			0.00


			3082			ống thép không rỉ, D=  75mm, dài 6m			m			0.00


			3083			ống thép không rỉ, D=  80mm, dài 6m			m			0.00


			3084			ống thép không rỉ, D= 100mm, dài 6m			m			0.00


			3085			ống thép không rỉ, D= 125mm, dài 6m			m			0.00


			3086			ống thép không rỉ, D= 150mm, dài 6m			m			0.00


			3087			ống thép không rỉ, D= 200mm, dài 6m			m			0.00


			3088			ống thép không rỉ, D= 250mm, dài 6m			m			0.00


			3089			ống thép không rỉ, D= 300mm, dài 6m			m			0.00


			3090			ống thép không rỉ, D= 350mm, dài 6m			m			0.00


			3091			ống thép không rỉ, D= 400mm, dài 6m			m			0.00


			3092			ống thép không rỉ, D= 500mm, dài 6m			m			0.00


			3093			ống thép không rỉ, D= 600mm, dài 6m			m			0.00


			3094			ống thép không rỉ, D= 700mm, dài 6m			m			0.00


			3095			ống thép không rỉ, D= 800mm, dài 6m			m			0.00


			3096			ống thép không rỉ, D= 900mm, dài 6m			m			0.00


			3097			ống thép không rỉ, D=1000mm, dài 6m			m			0.00


			3098			ống thép không rỉ, D=1200mm, dài 6m			m			0.00


			3099			ống thép không rỉ, D=1300mm, dài 6m			m			0.00


			3100			ống thép không rỉ, D=1400mm, dài 6m			m			0.00


			3101			ống thép không rỉ, D=1500mm, dài 6m			m			0.00


			3102			ống thép lồng 219x7			m			0.00


			3103			ống thép lồng 273x8			m			0.00


			3104			ống thép lồng 325x8			m			0.00


			3105			ống thép lồng 426x10			m			0.00


			3106			ống thép tráng kẽm, D= 25mm, dài 8m			m			29,500.00


			3107			ống thép tráng kẽm, D= 32mm, dài 8m			m			37,000.00


			3108			ống thép tráng kẽm, D= 40mm, dài 8m			m			45,800.00


			3109			ống thép tráng kẽm, D= 50mm, dài 8m			m			59,500.00


			3110			ống thép tráng kẽm, D= 67mm, dài 8m			m			85,000.00


			3111			ống thép tráng kẽm, D= 76mm, dài 8m			m			89,714.00


			3112			ống thép tráng kẽm, D= 89mm, dài 8m			m			114,005.00


			3113			ống thép tráng kẽm, D=100mm, dài 8m			m			128,095.00


			3114			ống thép tráng kẽm, D=110mm, dài 8m			m			0.00


			3115			ống thép tráng kẽm, D=150mm, dài 8m			m			0.00


			3116			ống thép tráng kẽm, D=200mm, dài 8m			m			0.00


			3117			ống thép tráng kẽm, D=250mm, dài 8m			m			0.00


			3118			ống xi măng D=100mm, dài 0,5m			m			10,000.00


			3119			ống xi măng D=150mm, dài 0,5m			m			20,000.00


			3120			ống xi măng D=200mm, dài 0,5m			m			33,000.00


			3121			Bông khoáng dày 40mm			m3			110,500.00


			3122			Bông khoáng dày 60mm			m3			115,400.00


			3123			Côn nhựa măng sông, đường kính  15 mm			Cái			0.00


			3124			Côn nhựa măng sông, đường kính  20 mm			Cái			0.00


			3125			Côn nhựa măng sông, đường kính  25 mm			Cái			0.00


			3126			Côn nhựa măng sông, đường kính  32 mm			Cái			0.00


			3127			Côn nhựa măng sông, đường kính  40 mm			Cái			0.00


			3128			Côn nhựa măng sông, đường kính  50 mm			Cái			0.00


			3129			Côn nhựa măng sông, đường kính  67 mm			Cái			0.00


			3130			Côn nhựa măng sông, đường kính  76 mm			Cái			0.00


			3131			Côn nhựa măng sông, đường kính  89 mm			Cái			0.00


			3132			Côn nhựa măng sông, đường kính 100 mm			Cái			0.00


			3133			Cút nhựa măng sông, đường kính  15 mm			Cái			0.00


			3134			Cút nhựa măng sông, đường kính  20 mm			Cái			0.00


			3135			Cút nhựa măng sông, đường kính  25 mm			Cái			0.00


			3136			Cút nhựa măng sông, đường kính  32 mm			Cái			0.00


			3137			Cút nhựa măng sông, đường kính  40 mm			Cái			0.00


			3138			Cút nhựa măng sông, đường kính  50 mm			Cái			0.00


			3139			Cút nhựa măng sông, đường kính  67 mm			Cái			0.00


			3140			Cút nhựa măng sông, đường kính  76 mm			Cái			0.00


			3141			Cút nhựa măng sông, đường kính  89 mm			Cái			0.00


			3142			Cút nhựa măng sông, đường kính 100 mm			Cái			0.00


			3143			ống nhựa dài 150mm			Cái			1,200.00


			3144			ống nhựa dài 250mm			Cái			2,000.00


			3145			ống nhựa dài 350mm			Cái			3,000.00


			3146			ống thép tráng kẽm, D=15mm, dài 8m			m			0.00


			3147			ống thép tráng kẽm, D=20mm, dài 8m			m			0.00


			3148			Cọc ống đồng d<=50mm			Cái			136,000.00


			3149			Hộp công tắc, hộp cầu chì 40x 50			Cái			0.00


			3150			Hộp công tắc, hộp cầu chì 40x 60			Cái			0.00


			3151			Hộp công tắc, hộp cầu chì 50x 80			Cái			0.00


			3152			Hộp công tắc, hộp cầu chì 60x 60			Cái			0.00


			3153			Hộp công tắc, hộp cầu chì 60x 80			Cái			0.00


			3154			Hộp công tắc, hộp cầu chì 100x100			Cái			0.00


			3155			Hộp công tắc, hộp cầu chì 150x150			Cái			0.00


			3156			Hộp công tắc, hộp cầu chì 150x200			Cái			0.00


			3157			Hộp công tắc, hộp cầu chì 200x200			Cái			0.00


			3158			Hộp công tắc, hộp cầu chì 250x200			Cái			0.00


			3159			Hộp công tắc, hộp cầu chì 300x300			Cái			0.00


			3160			Hộp công tắc, hộp cầu chì 300x400			Cái			0.00


			3161			Hộp công tắc, hộp cầu chì 400x400			Cái			0.00


			3162			Đá dăm đen tỷ lệ nhựa 4,0%			Tấn			0.00


			3163			Đá dăm đen tỷ lệ nhựa 4,5%			Tấn			0.00


			3164			Đá dăm đen tỷ lệ nhựa 5,0%			Tấn			0.00


			3165			Đá dăm đen tỷ lệ nhựa 5,5%			Tấn			0.00


			3166			Đá dăm đen tỷ lệ nhựa 6,0%			Tấn			0.00


			3167			Đá dăm đen tỷ lệ nhựa 7,0%			Tấn			0.00


			3168			Đá dăm đen tỷ lệ nhựa 8,0%			Tấn			0.00


			3169			Đá dăm đen tỷ lệ nhựa 9,0%			Tấn			0.00


			3170			Đá dăm đen tỷ lệ nhựa 10,0%			Tấn			0.00


			3171			Bê tông nhựa khoáng chất tỷ lệ hỗn hợp 5,0%			Tấn			0.00


			3172			Bê tông nhựa khoáng chất tỷ lệ hỗn hợp 10,0%			Tấn			0.00


			3173			Bê tông nhựa khoáng chất tỷ lệ hỗn hợp 15,0%			Tấn			0.00


			3174			Bê tông nhựa khoáng chất tỷ lệ hỗn hợp 20,0%			Tấn			0.00


			3175			Bê tông nhựa khoáng chất tỷ lệ hỗn hợp 25,0%			Tấn			0.00


			3176			Bê tông nhựa khoáng chất tỷ lệ hỗn hợp 30,0%			Tấn			0.00


			3177			Bê tông nhựa khoáng chất tỷ lệ hỗn hợp 35,0%			Tấn			0.00


			3178			Bê tông nhựa khoáng chất tỷ lệ hỗn hợp 40,0%			Tấn			0.00


			3179			Bê tông nhựa khoáng chất tỷ lệ hỗn hợp 45,0%			Tấn			0.00


			3180			Bê tông nhựa khoáng chất tỷ lệ hỗn hợp 50,0%			Tấn			0.00


			3181			Bê tông nhựa khoáng chất tỷ lệ hỗn hợp 55,0%			Tấn			0.00


			3182			Bê tông nhựa khoáng chất tỷ lệ hỗn hợp 60,0%			Tấn			0.00


			3183			Bê tông nhựa khoáng chất tỷ lệ hỗn hợp 65,0%			Tấn			0.00


			3184			Bê tông nhựa khoáng chất tỷ lệ hỗn hợp 70,0%			Tấn			0.00


			3185			Bê tông nhựa khoáng chất tỷ lệ hỗn hợp 75,0%			Tấn			0.00


			3186			Bê tông nhựa khoáng chất tỷ lệ hỗn hợp 80,0%			Tấn			0.00


			3187			Bê tông nhựa khoáng chất tỷ lệ hỗn hợp 85,0%			Tấn			0.00


			3188			Bê tông nhựa khoáng chất tỷ lệ hỗn hợp 90,0%			Tấn			0.00


			3189			Bê tông nhựa bitun tỷ lệ nhựa 4,0%			Tấn			0.00


			3190			Bê tông nhựa bitun tỷ lệ nhựa 4,5%			Tấn			0.00


			3191			Bê tông nhựa bitun tỷ lệ nhựa 5,0%			Tấn			0.00


			3192			Bê tông nhựa bitun tỷ lệ nhựa 5,5%			Tấn			0.00


			3193			Bê tông nhựa bitun tỷ lệ nhựa 6,0%			Tấn			0.00


			3194			Bê tông nhựa bitun tỷ lệ nhựa 6,5%			Tấn			0.00


			3195			Bê tông nhựa bitun tỷ lệ nhựa 7,0%			Tấn			0.00


			3196			Bê tông nhựa bitun tỷ lệ nhựa 7,5%			Tấn			0.00


			3197			Bê tông nhựa bitun tỷ lệ nhựa 8,0%			Tấn			0.00


			3198			Bê tông nhựa bitun tỷ lệ nhựa 8,5%			Tấn			0.00


			3199			Bê tông nhựa bitun tỷ lệ nhựa 9,0%			Tấn			0.00


			3200			Bê tông nhựa pha dầu tỷ lệ nhựa 10,0%			Tấn			0.00


			3201			Bê tông nhựa pha dầu tỷ lệ nhựa 15,0%			Tấn			0.00


			3202			Bê tông nhựa pha dầu tỷ lệ nhựa 20,0%			Tấn			0.00


			3203			Bê tông nhựa pha dầu tỷ lệ nhựa 25,0%			Tấn			0.00


			3204			Bê tông nhựa pha dầu tỷ lệ nhựa 30,0%			Tấn			0.00


			3205			Nhũ tương nhựa đường tỷ lệ nhựa 50,0%			Tấn			0.00


			3206			Nhũ tương nhựa đường tỷ lệ nhựa 55,0%			Tấn			0.00


			3207			Nhũ tương nhựa đường tỷ lệ nhựa 60,0%			Tấn			0.00


			3208			VTH cát vàng PC30 M10, ML>2			m3			0.00


			3209			VTH cát vàng PC30 M25, ML>2			m3			0.00


			3210			VTH cát vàng PC30 M50, ML>2			m3			0.00


			3211			VTH cát vàng PC30 M75, ML>2			m3			0.00


			3212			VTH cát vàng PC30 M100, ML>2			m3			0.00


			3213			VTH cát mịn PC30 M10,ML=1,5-2			m3			0.00


			3214			VTH cát mịn PC30 M25,ML=1,5-2			m3			0.00


			3215			VTH cát mịn PC30 M50,ML=1,5-2			m3			0.00


			3216			VTH cát mịn PC30 M75,ML=1,5-2			m3			0.00


			3217			VTH cát mịn PC30 M10,ML=0,7-1,4			m3			0.00


			3218			VTH cát mịn PC30 M25,ML=0,7-1,4			m3			0.00


			3219			VTH cát mịn PC30 M50,ML=0,7-1,4			m3			0.00


			3220			VXM cát vàng PC30 M25, ML>2			m3			0.00


			3221			VXM cát vàng PC30 M50, ML>2			m3			0.00


			3222			VXM cát vàng PC30 M75, ML>2			m3			0.00


			3223			VXM cát vàng PC30 M100, ML>2			m3			0.00


			3224			VXM cát vàng PC30 M125, ML>2			m3			0.00


			3225			VXM cát mịn PC30 M25,ML=1,5-2			m3			0.00


			3226			VXM cát mịn PC30 M50,ML=1,5-2			m3			0.00


			3227			VXM cát mịn PC30 M75,ML=1,5-2			m3			0.00


			3228			VXM cát mịn PC30 M100,ML=1,5-2			m3			0.00


			3229			VXM cát mịn PC30 M25,ML=0,7-1,4			m3			0.00


			3230			VXM cát mịn PC30 M50,ML=0,7-1,4			m3			0.00


			3231			VXM cát mịn PC30 M75,ML=0,7-1,4			m3			0.00


			3232			VTH cát vàng PC40 M25, ML>2			m3			0.00


			3233			VTH cát vàng PC40 M50, ML>2			m3			0.00


			3234			VTH cát vàng PC40 M75, ML>2			m3			0.00


			3235			VTH cát vàng PC40 M100, ML>2			m3			0.00


			3236			VTH cát vàng PC40 M125, ML>2			m3			0.00


			3237			VTH cát mịn PC40 M25,ML=1,5-2			m3			0.00


			3238			VTH cát mịn PC40 M50,ML=1,5-2			m3			0.00


			3239			VTH cát mịn PC40 M75,ML=1,5-2			m3			0.00


			3240			VTH cát mịn PC40 M100,ML=1,5-2			m3			0.00


			3241			VTH cát mịn PC40 M25,ML=0,7-1,4			m3			0.00


			3242			VTH cát mịn PC40 M50,ML=0,7-1,4			m3			0.00


			3243			VTH cát mịn PC40 M75,ML=0,7-1,4			m3			0.00


			3244			VXM cát vàng PC40 M25, ML>2			m3			0.00


			3245			VXM cát vàng PC40 M50, ML>2			m3			0.00


			3246			VXM cát vàng PC40 M75, ML>2			m3			0.00


			3247			VXM cát vàng PC40 M100, ML>2			m3			0.00


			3248			VXM cát vàng PC40 M125, ML>2			m3			0.00


			3249			VXM cát vàng PC40 M150, ML>2			m3			0.00


			3250			VXM cát mịn PC40 M25, ML=1,5-2			m3			0.00


			3251			VXM cát mịn PC40 M50, ML=1,5-2			m3			0.00


			3252			VXM cát mịn PC40 M75, ML=1,5-2			m3			0.00


			3253			VXM cát mịn PC40 M100,ML=1,5-2			m3			0.00


			3254			VXM cát mịn PC40 M125,ML=1,5-2			m3			0.00


			3255			VXM cát mịn PC40 M25,ML=0,7-1,4			m3			0.00


			3256			VXM cát mịn PC40 M50,ML=0,7-1,4			m3			0.00


			3257			VXM cát mịn PC40 M75,ML=0,7-1,4			m3			0.00


			3258			VXM cát mịn PC40 M100,ML=0,7-1,4			m3			0.00


			3259			BT đá max=10mm, sụt 2-4 M100			m3			0.00


			3260			BT đá max=10mm, sụt 2-4 M150			m3			0.00


			3261			BT đá max=10mm, sụt 2-4 M200			m3			0.00


			3262			BT đá max=10mm, sụt 2-4 M250			m3			0.00


			3263			BT đá max=10mm, sụt 2-4 M300			m3			0.00


			3264			BT đá max=20mm, sụt 2-4 M100			m3			0.00


			3265			BT đá max=20mm, sụt 2-4 M150			m3			0.00


			3266			BT đá max=20mm, sụt 2-4 M200			m3			0.00


			3267			BT đá max=20mm, sụt 2-4 M250			m3			0.00


			3268			BT đá max=20mm, sụt 2-4 M300			m3			0.00


			3269			BT đá max=40mm, sụt 2-4 M100			m3			0.00


			3270			BT đá max=40mm, sụt 2-4 M150			m3			0.00


			3271			BT đá max=40mm, sụt 2-4 M200			m3			0.00


			3272			BT đá max=40mm, sụt 2-4 M250			m3			0.00


			3273			BT đá max=40mm, sụt 2-4 M300			m3			0.00


			3274			BT đá max=70mm, sụt 2-4 M100			m3			0.00


			3275			BT đá max=70mm, sụt 2-4 M150			m3			0.00


			3276			BT đá max=70mm, sụt 2-4 M200			m3			0.00


			3277			BT đá max=70mm, sụt 2-4 M250			m3			0.00


			3278			BT đá max=70mm, sụt 2-4 M300			m3			0.00


			3279			BT đá max=10mm, sụt 6-8 M100			m3			0.00


			3280			BT đá max=10mm, sụt 6-8 M150			m3			0.00


			3281			BT đá max=10mm, sụt 6-8 M200			m3			0.00


			3282			BT đá max=10mm, sụt 6-8 M250			m3			0.00


			3283			BT đá max=10mm, sụt 6-8 M300			m3			0.00


			3284			BT đá max=20mm, sụt 6-8 M100			m3			0.00


			3285			BT đá max=20mm, sụt 6-8 M150			m3			0.00


			3286			BT đá max=20mm, sụt 6-8 M200			m3			0.00


			3287			BT đá max=20mm, sụt 6-8 M250			m3			0.00


			3288			BT đá max=20mm, sụt 6-8 M300			m3			0.00


			3289			BT đá max=40mm, sụt 6-8 M100			m3			0.00


			3290			BT đá max=40mm, sụt 6-8 M150			m3			0.00


			3291			BT đá max=40mm, sụt 6-8 M200			m3			0.00


			3292			BT đá max=40mm, sụt 6-8 M250			m3			0.00


			3293			BT đá max=40mm, sụt 6-8 M300			m3			0.00


			3294			BT đá max=70mm, sụt 6-8 M100			m3			0.00


			3295			BT đá max=70mm, sụt 6-8 M150			m3			0.00


			3296			BT đá max=70mm, sụt 6-8 M200			m3			0.00


			3297			BT đá max=70mm, sụt 6-8 M250			m3			0.00


			3298			BT đá max=70mm, sụt 6-8 M300			m3			0.00


			3299			BT đá max=10mm, sụt 14-17 M150			m3			0.00


			3300			BT đá max=10mm, sụt 14-17 M200			m3			0.00


			3301			BT đá max=10mm, sụt 14-17 M250			m3			0.00


			3302			BT đá max=10mm, sụt 14-17 M300			m3			0.00


			3303			BT đá max=20mm, sụt 14-17 M150			m3			0.00


			3304			BT đá max=20mm, sụt 14-17 M200			m3			0.00


			3305			BT đá max=20mm, sụt 14-17 M250			m3			0.00


			3306			BT đá max=20mm, sụt 14-17 M300			m3			0.00


			3307			BT đá max=40mm, sụt 14-17 M150			m3			0.00


			3308			BT đá max=40mm, sụt 14-17 M200			m3			0.00


			3309			BT đá max=40mm, sụt 14-17 M250			m3			0.00


			3310			BT đá max=40mm, sụt 14-17 M300			m3			0.00


			3311			BT đá max=70mm, sụt 14-17 M150			m3			0.00


			3312			BT đá max=70mm, sụt 14-17 M200			m3			0.00


			3313			BT đá max=70mm, sụt 14-17 M250			m3			0.00


			3314			BT đá max=70mm, sụt 14-17 M300			m3			0.00


			3315			BT đá max=10mm, XM PC400, sụt 2-4 M150			m3			0.00


			3316			BT đá max=10mm, XM PC400, sụt 2-4 M200			m3			0.00


			3317			BT đá max=10mm, XM PC400, sụt 2-4 M250			m3			0.00


			3318			BT đá max=10mm, XM PC400, sụt 2-4 M300			m3			0.00


			3319			BT đá max=10mm, XM PC400, sụt 2-4 M350			m3			0.00


			3320			BT đá max=10mm, XM PC400, sụt 2-4 M400			m3			0.00


			3321			BT đá max=20mm, XM PC400, sụt 2-4 M150			m3			0.00


			3322			BT đá max=20mm, XM PC400, sụt 2-4 M200			m3			0.00


			3323			BT đá max=20mm, XM PC400, sụt 2-4 M250			m3			0.00


			3324			BT đá max=20mm, XM PC400, sụt 2-4 M300			m3			0.00


			3325			BT đá max=20mm, XM PC400, sụt 2-4 M350			m3			0.00


			3326			BT đá max=20mm, XM PC400, sụt 2-4 M400			m3			0.00


			3327			BT đá max=40mm, XM PC400, sụt 2-4 M150			m3			0.00


			3328			BT đá max=40mm, XM PC400, sụt 2-4 M200			m3			0.00


			3329			BT đá max=40mm, XM PC400, sụt 2-4 M250			m3			0.00


			3330			BT đá max=40mm, XM PC400, sụt 2-4 M300			m3			0.00


			3331			BT đá max=40mm, XM PC400, sụt 2-4 M350			m3			0.00


			3332			BT đá max=40mm, XM PC400, sụt 2-4 M400			m3			0.00


			3333			BT đá max=70mm, XM PC400, sụt 2-4 M150			m3			0.00


			3334			BT đá max=70mm, XM PC400, sụt 2-4 M200			m3			0.00


			3335			BT đá max=70mm, XM PC400, sụt 2-4 M250			m3			0.00


			3336			BT đá max=70mm, XM PC400, sụt 2-4 M300			m3			0.00


			3337			BT đá max=70mm, XM PC400, sụt 2-4 M350			m3			0.00


			3338			BT đá max=70mm, XM PC400, sụt 2-4 M400			m3			0.00


			3339			BT đá max=10mm, XM PC400, sụt 6-8 M150			m3			0.00


			3340			BT đá max=10mm, XM PC400, sụt 6-8 M200			m3			0.00


			3341			BT đá max=10mm, XM PC400, sụt 6-8 M250			m3			0.00


			3342			BT đá max=10mm, XM PC400, sụt 6-8 M300			m3			0.00


			3343			BT đá max=10mm, XM PC400, sụt 6-8 M350			m3			0.00


			3344			BT đá max=10mm, XM PC400, sụt 6-8 M400			m3			0.00


			3345			BT đá max=20mm, XM PC400, sụt 6-8 M150			m3			0.00


			3346			BT đá max=20mm, XM PC400, sụt 6-8 M200			m3			0.00


			3347			BT đá max=20mm, XM PC400, sụt 6-8 M250			m3			0.00


			3348			BT đá max=20mm, XM PC400, sụt 6-8 M300			m3			0.00


			3349			BT đá max=20mm, XM PC400, sụt 6-8 M350			m3			0.00


			3350			BT đá max=20mm, XM PC400, sụt 6-8 M400			m3			0.00


			3351			BT đá max=40mm, XM PC400, sụt 6-8 M150			m3			0.00


			3352			BT đá max=40mm, XM PC400, sụt 6-8 M200			m3			0.00


			3353			BT đá max=40mm, XM PC400, sụt 6-8 M250			m3			0.00


			3354			BT đá max=40mm, XM PC400, sụt 6-8 M300			m3			0.00


			3355			BT đá max=40mm, XM PC400, sụt 6-8 M350			m3			0.00


			3356			BT đá max=40mm, XM PC400, sụt 6-8 M400			m3			0.00


			3357			BT đá max=70mm, XM PC400, sụt 6-8 M150			m3			0.00


			3358			BT đá max=70mm, XM PC400, sụt 6-8 M200			m3			0.00


			3359			BT đá max=70mm, XM PC400, sụt 6-8 M250			m3			0.00


			3360			BT đá max=70mm, XM PC400, sụt 6-8 M300			m3			0.00


			3361			BT đá max=70mm, XM PC400, sụt 6-8 M350			m3			0.00


			3362			BT đá max=70mm, XM PC400, sụt 6-8 M400			m3			0.00


			3363			BT đá max=10mm, XM PC400, sụt 14-17 M150			m3			0.00


			3364			BT đá max=10mm, XM PC400, sụt 14-17 M200			m3			0.00


			3365			BT đá max=10mm, XM PC400, sụt 14-17 M250			m3			0.00


			3366			BT đá max=10mm, XM PC400, sụt 14-17 M300			m3			0.00


			3367			BT đá max=10mm, XM PC400, sụt 14-17 M350			m3			0.00


			3368			BT đá max=10mm, XM PC400, sụt 14-17 M400			m3			0.00


			3369			BT đá max=20mm, XM PC400, sụt 14-17 M150			m3			0.00


			3370			BT đá max=20mm, XM PC400, sụt 14-17 M200			m3			0.00


			3371			BT đá max=20mm, XM PC400, sụt 14-17 M250			m3			0.00


			3372			BT đá max=20mm, XM PC400, sụt 14-17 M300			m3			0.00


			3373			BT đá max=20mm, XM PC400, sụt 14-17 M350			m3			0.00


			3374			BT đá max=20mm, XM PC400, sụt 14-17 M400			m3			0.00


			3375			BT đá max=40mm, XM PC400, sụt 14-17 M150			m3			0.00


			3376			BT đá max=40mm, XM PC400, sụt 14-17 M200			m3			0.00


			3377			BT đá max=40mm, XM PC400, sụt 14-17 M250			m3			0.00


			3378			BT đá max=40mm, XM PC400, sụt 14-17 M300			m3			0.00


			3379			BT đá max=40mm, XM PC400, sụt 14-17 M350			m3			0.00


			3380			BT đá max=40mm, XM PC400, sụt 14-17 M400			m3			0.00


			3381			BT đá max=70mm, XM PC400, sụt 14-17 M150			m3			0.00


			3382			BT đá max=70mm, XM PC400, sụt 14-17 M200			m3			0.00


			3383			BT đá max=70mm, XM PC400, sụt 14-17 M250			m3			0.00


			3384			BT đá max=70mm, XM PC400, sụt 14-17 M300			m3			0.00


			3385			BT đá max=70mm, XM PC400, sụt 14-17 M350			m3			0.00


			3386			BT đá max=70mm, XM PC400, sụt 14-17 M400			m3			0.00


			3387			BT sỏi max=10mm, sụt 2-4 M100			m3			0.00


			3388			BT sỏi max=10mm, sụt 2-4 M150			m3			0.00


			3389			BT sỏi max=10mm, sụt 2-4 M200			m3			0.00


			3390			BT sỏi max=10mm, sụt 2-4 M250			m3			0.00


			3391			BT sỏi max=10mm, sụt 2-4 M300			m3			0.00


			3392			BT sỏi max=20mm, sụt 2-4 M100			m3			0.00


			3393			BT sỏi max=20mm, sụt 2-4 M150			m3			0.00


			3394			BT sỏi max=20mm, sụt 2-4 M200			m3			0.00


			3395			BT sỏi max=20mm, sụt 2-4 M250			m3			0.00


			3396			BT sỏi max=20mm, sụt 2-4 M300			m3			0.00


			3397			BT sỏi max=40mm, sụt 2-4 M100			m3			0.00


			3398			BT sỏi max=40mm, sụt 2-4 M150			m3			0.00


			3399			BT sỏi max=40mm, sụt 2-4 M200			m3			0.00


			3400			BT sỏi max=40mm, sụt 2-4 M250			m3			0.00


			3401			BT sỏi max=40mm, sụt 2-4 M300			m3			0.00


			3402			BT sỏi max=70mm, sụt 2-4 M100			m3			0.00


			3403			BT sỏi max=70mm, sụt 2-4 M150			m3			0.00


			3404			BT sỏi max=70mm, sụt 2-4 M200			m3			0.00


			3405			BT sỏi max=70mm, sụt 2-4 M250			m3			0.00


			3406			BT sỏi max=70mm, sụt 2-4 M300			m3			0.00


			3407			BT sỏi max=10mm, sụt 6-8 M100			m3			0.00


			3408			BT sỏi max=10mm, sụt 6-8 M150			m3			0.00


			3409			BT sỏi max=10mm, sụt 6-8 M200			m3			0.00


			3410			BT sỏi max=10mm, sụt 6-8 M250			m3			0.00


			3411			BT sỏi max=10mm, sụt 6-8 M300			m3			0.00


			3412			BT sỏi max=20mm, sụt 6-8 M100			m3			0.00


			3413			BT sỏi max=20mm, sụt 6-8 M150			m3			0.00


			3414			BT sỏi max=20mm, sụt 6-8 M200			m3			0.00


			3415			BT sỏi max=20mm, sụt 6-8 M250			m3			0.00


			3416			BT sỏi max=20mm, sụt 6-8 M300			m3			0.00


			3417			BT sỏi max=40mm, sụt 6-8 M100			m3			0.00


			3418			BT sỏi max=40mm, sụt 6-8 M150			m3			0.00


			3419			BT sỏi max=40mm, sụt 6-8 M200			m3			0.00


			3420			BT sỏi max=40mm, sụt 6-8 M250			m3			0.00


			3421			BT sỏi max=40mm, sụt 6-8 M300			m3			0.00


			3422			BT sỏi max=70mm, sụt 6-8 M100			m3			0.00


			3423			BT sỏi max=70mm, sụt 6-8 M150			m3			0.00


			3424			BT sỏi max=70mm, sụt 6-8 M200			m3			0.00


			3425			BT sỏi max=70mm, sụt 6-8 M250			m3			0.00


			3426			BT sỏi max=70mm, sụt 6-8 M300			m3			0.00


			3427			BT sỏi max=10mm, sụt 14-17 M150			m3			0.00


			3428			BT sỏi max=10mm, sụt 14-17 M200			m3			0.00


			3429			BT sỏi max=10mm, sụt 14-17 M250			m3			0.00


			3430			BT sỏi max=10mm, sụt 14-17 M300			m3			0.00


			3431			BT sỏi max=20mm, sụt 14-17 M150			m3			0.00


			3432			BT sỏi max=20mm, sụt 14-17 M200			m3			0.00


			3433			BT sỏi max=20mm, sụt 14-17 M250			m3			0.00


			3434			BT sỏi max=20mm, sụt 14-17 M300			m3			0.00


			3435			BT sỏi max=40mm, sụt 14-17 M150			m3			0.00


			3436			BT sỏi max=40mm, sụt 14-17 M200			m3			0.00


			3437			BT sỏi max=40mm, sụt 14-17 M250			m3			0.00


			3438			BT sỏi max=40mm, sụt 14-17 M300			m3			0.00


			3439			BT sỏi max=70mm, sụt 14-17 M150			m3			0.00


			3440			BT sỏi max=70mm, sụt 14-17 M200			m3			0.00


			3441			BT sỏi max=70mm, sụt 14-17 M250			m3			0.00


			3442			BT sỏi max=70mm, sụt 14-17 M300			m3			0.00


			3443			BT sỏi max=10mm, XM PC400, sụt 2-4 M150			m3			0.00


			3444			BT sỏi max=10mm, XM PC400, sụt 2-4 M200			m3			0.00


			3445			BT sỏi max=10mm, XM PC400, sụt 2-4 M250			m3			0.00


			3446			BT sỏi max=10mm, XM PC400, sụt 2-4 M300			m3			0.00


			3447			BT sỏi max=10mm, XM PC400, sụt 2-4 M350			m3			0.00


			3448			BT sỏi max=10mm, XM PC400, sụt 2-4 M400			m3			0.00


			3449			BT sỏi max=20mm, XM PC400, sụt 2-4 M150			m3			0.00


			3450			BT sỏi max=20mm, XM PC400, sụt 2-4 M200			m3			0.00


			3451			BT sỏi max=20mm, XM PC400, sụt 2-4 M250			m3			0.00


			3452			BT sỏi max=20mm, XM PC400, sụt 2-4 M300			m3			0.00


			3453			BT sỏi max=20mm, XM PC400, sụt 2-4 M350			m3			0.00


			3454			BT sỏi max=20mm, XM PC400, sụt 2-4 M400			m3			0.00


			3455			BT sỏi max=40mm, XM PC400, sụt 2-4 M150			m3			0.00


			3456			BT sỏi max=40mm, XM PC400, sụt 2-4 M200			m3			0.00


			3457			BT sỏi max=40mm, XM PC400, sụt 2-4 M250			m3			0.00


			3458			BT sỏi max=40mm, XM PC400, sụt 2-4 M300			m3			0.00


			3459			BT sỏi max=40mm, XM PC400, sụt 2-4 M350			m3			0.00


			3460			BT sỏi max=40mm, XM PC400, sụt 2-4 M400			m3			0.00


			3461			BT sỏi max=70mm, XM PC400, sụt 2-4 M150			m3			0.00


			3462			BT sỏi max=70mm, XM PC400, sụt 2-4 M200			m3			0.00


			3463			BT sỏi max=70mm, XM PC400, sụt 2-4 M250			m3			0.00


			3464			BT sỏi max=70mm, XM PC400, sụt 2-4 M300			m3			0.00


			3465			BT sỏi max=70mm, XM PC400, sụt 2-4 M350			m3			0.00


			3466			BT sỏi max=70mm, XM PC400, sụt 2-4 M400			m3			0.00


			3467			BT sỏi max=10mm, XM PC400, sụt 6-8 M150			m3			0.00


			3468			BT sỏi max=10mm, XM PC400, sụt 6-8 M200			m3			0.00


			3469			BT sỏi max=10mm, XM PC400, sụt 6-8 M250			m3			0.00


			3470			BT sỏi max=10mm, XM PC400, sụt 6-8 M300			m3			0.00


			3471			BT sỏi max=10mm, XM PC400, sụt 6-8 M350			m3			0.00


			3472			BT sỏi max=10mm, XM PC400, sụt 6-8 M400			m3			0.00


			3473			BT sỏi max=20mm, XM PC400, sụt 6-8 M150			m3			0.00


			3474			BT sỏi max=20mm, XM PC400, sụt 6-8 M200			m3			0.00


			3475			BT sỏi max=20mm, XM PC400, sụt 6-8 M250			m3			0.00


			3476			BT sỏi max=20mm, XM PC400, sụt 6-8 M300			m3			0.00


			3477			BT sỏi max=20mm, XM PC400, sụt 6-8 M350			m3			0.00


			3478			BT sỏi max=20mm, XM PC400, sụt 6-8 M400			m3			0.00


			3479			BT sỏi max=40mm, XM PC400, sụt 6-8 M150			m3			0.00


			3480			BT sỏi max=40mm, XM PC400, sụt 6-8 M200			m3			0.00


			3481			BT sỏi max=40mm, XM PC400, sụt 6-8 M250			m3			0.00


			3482			BT sỏi max=40mm, XM PC400, sụt 6-8 M300			m3			0.00


			3483			BT sỏi max=40mm, XM PC400, sụt 6-8 M350			m3			0.00


			3484			BT sỏi max=40mm, XM PC400, sụt 6-8 M400			m3			0.00


			3485			BT sỏi max=70mm, XM PC400, sụt 6-8 M150			m3			0.00


			3486			BT sỏi max=70mm, XM PC400, sụt 6-8 M200			m3			0.00


			3487			BT sỏi max=70mm, XM PC400, sụt 6-8 M250			m3			0.00


			3488			BT sỏi max=70mm, XM PC400, sụt 6-8 M300			m3			0.00


			3489			BT sỏi max=70mm, XM PC400, sụt 6-8 M350			m3			0.00


			3490			BT sỏi max=70mm, XM PC400, sụt 6-8 M400			m3			0.00


			3491			BT sỏi max=10mm, XM PC400, sụt 14-17 M150			m3			0.00


			3492			BT sỏi max=10mm, XM PC400, sụt 14-17 M200			m3			0.00


			3493			BT sỏi max=10mm, XM PC400, sụt 14-17 M250			m3			0.00


			3494			BT sỏi max=10mm, XM PC400, sụt 14-17 M300			m3			0.00


			3495			BT sỏi max=10mm, XM PC400, sụt 14-17 M350			m3			0.00


			3496			BT sỏi max=10mm, XM PC400, sụt 14-17 M400			m3			0.00


			3497			BT sỏi max=20mm, XM PC400, sụt 14-17 M150			m3			0.00


			3498			BT sỏi max=20mm, XM PC400, sụt 14-17 M200			m3			0.00


			3499			BT sỏi max=20mm, XM PC400, sụt 14-17 M250			m3			0.00


			3500			BT sỏi max=20mm, XM PC400, sụt 14-17 M300			m3			0.00


			3501			BT sỏi max=20mm, XM PC400, sụt 14-17 M400			m3			0.00


			3502			BT sỏi max=20mm, XM PC400, sụt 14-17 M400			m3			0.00


			3503			BT sỏi max=40mm, XM PC400, sụt 14-17 M150			m3			0.00


			3504			BT sỏi max=40mm, XM PC400, sụt 14-17 M200			m3			0.00


			3505			BT sỏi max=40mm, XM PC400, sụt 14-17 M250			m3			0.00


			3506			BT sỏi max=40mm, XM PC400, sụt 14-17 M300			m3			0.00


			3507			BT sỏi max=40mm, XM PC400, sụt 14-17 M350			m3			0.00


			3508			BT sỏi max=40mm, XM PC400, sụt 14-17 M400			m3			0.00


			3509			BT sỏi max=70mm, XM PC400, sụt 14-17 M150			m3			0.00


			3510			BT sỏi max=70mm, XM PC400, sụt 14-17 M200			m3			0.00


			3511			BT sỏi max=70mm, XM PC400, sụt 14-17 M250			m3			0.00


			3512			BT sỏi max=70mm, XM PC400, sụt 14-17 M300			m3			0.00


			3513			BT sỏi max=70mm, XM PC400, sụt 14-17 M350			m3			0.00


			3514			BT sỏi max=70mm, XM PC400, sụt 14-17 M400			m3			0.00


			3515			Bê tông than xỉ vữa tam hợp mác 25-50			m3			0.00


			3516			Bê tông than xỉ vữa tam hợp mác 75-100			m3			0.00


			3517			Bê tông than xỉ vữa xi măng mác 25-50			m3			0.00


			3518			Bê tông than xỉ vữa xi măng mác 75-100			m3			0.00


			3519			Bê tông chịu nén			m3			0.00


			3520			Bê tông bọt cách nhiệt			m3			0.00


			3521			Bê tông chịu axít			m3			0.00


			3522			Bê tông chống mòn			m3			0.00


			3523			Bê tông gạch vỡ, vữa xi măng cát mịn Ml=1,5-2 M50			m3			0.00


			3524			Bê tông gạch vỡ, vữa xi măng cát mịn Ml=1,5-2 M75			m3			0.00





&Lhttp://my.opera.com/giaxaydung&C&P&Rgiaxaydung.com is coming soon





Gvlks-QT


			BẢNG GIÁ VẬT LIỆU BÌNH QUÂN ĐẾN HIỆN TRƯỜNG


			Giá VL khảo sát - Quảng Trị


												Đơn vị tính : Đồng


			STT			Loại vật liệu			Đơn vị			Giá vật liệu bình quân tại hiện trường


			1			A xít a xalic			kg			40,000.00


			2			A xít nitơ ric đặc			gam			30.00


			3			Bàn đập			cái			100,000.00


			4			Bàn nén d34cm			cái			1,000,000.00


			5			Bản gỗ 60x60			cái			20,000.00


			6			Bát sắt tráng men			cái			8,000.00


			7			Bê tông đối trọng M200 đá 1x2			m3			0.00


			8			Bình bóp nước			cái			10,000.00


			9			Bình hút ẩm có vòi, giữ ẩm			cái			1,500,000.00


			10			Bình khí CO2 (100 bar)			cái			3,662,000.00


			11			Bình thuỷ tinh (100-1000)ml			cái			55,000.00


			12			Bình thuỷ tinh tam giác 50-1000l			cái			50,000.00


			13			Bình tiêu bản			cái			50,000.00


			14			Bình tỉ trọng			cái			30,000.00


			15			Bóng điện chiếu sáng			cái			3,000.00


			16			Bóng điện 220V-200W			cái			5,000.00


			17			Bóng điện 36V-40W			cái			3,000.00


			18			Bóng điện 100W			cái			3,500.00


			19			Bộ gia mốc cần khoan			bộ			160,000.00


			20			Bộ kính ép			bộ			500,000.00


			21			Bộ mở rộng kim cương			bộ			500,000.00


			22			Bộ ống mẫu nguyên dạng			cái			500,000.00


			23			Bộ rây sỏi			bộ			1,300,000.00


			24			Bộ xạc ắc quy			bộ			200,000.00


			25			Búa			cái			35,000.00


			26			Búa 2kg			cái			35,000.00


			27			Búa địa chất			cái			15,000.00


			28			Bút lông cỡ nhỏ d1-5cm			bộ			1,500.00


			29			Cánh cắt (60-70-100)			bộ			19,511,550.00


			30			Cáp múc nước			m			10,000.00


			31			Cáp thép d6-8mm			m			3,000.00


			32			Cát chuẩn			kg			40.00


			33			Cát vàng			m3			58,000.00


			34			Cần cắt cánh (40 cái)			bộ			41,729,400.00


			35			Cần chốt			m			120,000.00


			36			Cần khoan			m			104,000.00


			37			Cần khoan 25x102x800mm			cái			30,000.00


			38			Cần xoắn			m			120,000.00


			39			Cần xuyên			m			65,000.00


			40			Cầu chì sứ			cái			800.00


			41			Cầu dao điện 3 pha			cái			80,000.00


			42			Chai nút mài			cái			15,000.00


			43			Chày đầm đất			cái			100,000.00


			44			Chậu nhôm d30cm			cái			40,000.00


			45			Chậu thuỷ tinh			cái			25,000.00


			46			Chén nung 50ml			cái			10,000.00


			47			Choòng cánh tráng hợp kim cứng			cái			250,000.00


			48			Chốt búa			cái			80,000.00


			49			Chốt cần			cái			80,000.00


			50			Chuỳ VAXILIEP			cái			200,000.00


			51			Sổ tổng hợp đo lún			quyển			2,000.00


			52			Cọc gỗ 4x4x30			cọc			4,000.00


			53			Cọc gỗ 4x4x40			cái			5,000.00


			54			Cọc neo			bộ			15,000.00


			55			Cọc mốc đo lún			cọc			10,000.00


			56			Cốc đất luyện, càng VAXILIEP			bộ			30,000.00


			57			Cốc mỏ nhôm (đun thành ...)			cái			10,000.00


			58			Cốc thuỷ tinh nhỏ			cái			25,000.00


			59			Cối chày đồng			bộ			250,000.00


			60			Cối chày sứ			bộ			35,000.00


			61			Cối chày thuỷ tinh			bộ			80,000.00


			62			Cối chế bị (Anh)			bộ			100,000.00


			63			Cuốc chim			cái			50,000.00


			64			Cực thu sóng dọc			cái			250,000.00


			65			Cực thu sóng ngang			cái			300,000.00


			66			Dao gạt đất			cái			4,000.00


			67			Dao gọt đất			cái			4,000.00


			68			Dao luyện đất			cái			4,000.00


			69			Dao rựa chặt đất			cái			12,000.00


			70			Dao vòng hợp kim			cái			0.00


			71			Dao vòng nén			cái			75,000.00


			72			Dao vòng thấm			cái			75,000.00


			73			Dàn đo lún			bộ			5,000,000.00


			74			Dây cao su d8mm			m			8,000.00


			75			Dây cáp điện 3 pha			m			13,636.00


			76			Dây điện			m			1,139.00


			77			Dây điện nổ mìn			m			413.00


			78			Dây điện súp			m			1,500.00


			79			Dây địa chấn			m			4,000.00


			80			Dây thép d2-3			kg			7,900.00


			81			Dầm I 300-350 >3.5m			kg			5,500.00


			82			Dầu công nghiệp 20			kg			10,000.00


			83			Dầu kích			kg			10,000.00


			84			Rây dụng cụ đầm nện			bộ			300,000.00


			85			Dụng cụ thí nghiệm đầm nện			bộ			300,000.00


			86			Dụng cụ xác định độ tan rã			cái			300,000.00


			87			Dụng cụ xác định góc nghỉ cát			bộ			200,000.00


			88			Dụng cụ xác định trương nở			cái			1,000,000.00


			89			Đá hộc dùng để chất tải			m3			47,000.00


			90			Đá mài đĩa			viên			30,000.00


			91			Đá sỏi 1x2			m3			105,000.00


			92			Đầu nối cần			bộ			180,000.00


			93			Đầu nối ống chống			cái			45,000.00


			94			Đe ghè đá			cái			100,000.00


			95			Điện cực đồng			cái			17,000.00


			96			Điện cực không phân cực			cái			200,000.00


			97			Điện cực sắt			cái			11,000.00


			98			Đinh + dây thép			kg			9,500.00


			99			Đinh các loại			kg			9,500.00


			100			Đinh chữ U			kg			8,000.00


			101			Đĩa CD			cái			3,600.00


			102			Đĩa mềm			cái			4,500.00


			103			Đĩa sắt tráng men			cái			5,000.00


			104			Địa bàn địa chất			cái			220,000.00


			105			Đồng hồ bấm giây			cái			100,000.00


			106			Đồng hồ để bàn			cái			50,000.00


			107			Đồng hồ đo áp lực			cái			300,000.00


			108			Đồng hồ đo áp lực 4kg/cm2			cái			300,000.00


			109			Đồng hồ đo biến dạng			cái			250,000.00


			110			Đồng hồ đo điện			cái			500,000.00


			111			Đồng hồ đo điện vạn năng			cái			500,000.00


			112			Đồng hồ đo lún			cái			250,000.00


			113			Đồng hồ đo lưu lượng 3m3/h			cái			150,000.00


			114			Đồng hồ đo mức nước			cái			250,000.00


			115			Đui điện			cái			2,000.00


			116			Đục thép			cái			50,000.00


			117			Ghen cao su d63			m			60,000.00


			118			Ghen kim loại d63			m			90,000.00


			119			Giá gỗ làm thấm			cái			30,000.00


			120			Giá ống nghiệm			cái			20,000.00


			121			Giấy ảnh			m			2,500.00


			122			Giấy can cao 0.8m			m			0.00


			123			Giấy can			Cuộn			200,000.00


			124			Giấy can cao 0.3m			m			50,000.00


			125			Giấy diamat			tờ			20,000.00


			126			Giấy gói mẫu			ram			20,000.00


			127			Giấy kẻ li			m			15,000.00


			128			Giấy kẻ li cao 0.3m			m			2,000.00


			129			Giấy ráp			tờ			10,000.00


			130			Giấy vẽ bản đồ 50x50			tờ			2,000.00


			131			Giấy viết			tập			1,500.00


			132			Gỗ N5			m3			1,300,000.00


			133			Gỗ dán 25mm			m2			30,000.00


			134			Gỗ dán 40mm			m2			40,000.00


			135			Gỗ tấm			m3			1,300,000.00


			136			Gỗ xẻ nhóm 5			m3			1,730,000.00


			137			Hoá chất các loại			gam			60.00


			138			Hộp gỗ 2 ngăn dài 1m			cái			45,000.00


			139			Hộp gỗ 24 ô đựng mẫu lưu			cái			40,000.00


			140			Hộp gỗ đựng mẫu			hộp			30,000.00


			141			Hộp gỗ đựng mẫu 400x400x400			cái			15,000.00


			142			Hộp nhôm			cái			8,000.00


			143			Hộp tôn 200x100mm			cái			8,000.00


			144			Hộp tôn 200x200x1			cái			16,000.00


			145			Ka li Thiocyarat			gam			70.00


			146			Khay men chữ nhật			cái			22,000.00


			147			Khay men			cái			22,000.00


			148			Khuôn tạo mẫu			cái			220,000.00


			149			Kính lập thể			cái			160,000.00


			150			Kính lúp			cái			30,000.00


			151			Kính mài mờ (1x0.5)m			cái			15,000.00


			152			Kính trắng (2x30x50)mm			cái			10,000.00


			153			Kính vuông 16x16			cái			2,000.00


			154			Kíp điện visai			cái			2,200.00


			155			La men			kg			70,000.00


			156			Lưỡi cắt đất			cái			200,000.00


			157			Màng buồng nước d270			cái			55,000.00


			158			Mốc BT đúc sẵn			cái			15,000.00


			159			Muôi xúc đất			cái			5,000.00


			160			Mũi khoan			cái			160,000.00


			161			Mũi khoan chữ thập fi 46mm			cái			70,000.00


			162			Mũi khoan hình xuyên gắn răng			cái			450,000.00


			163			Mũi khoan hợp kim			cái			75,000.00


			164			Mũi khoan kim cương			cái			1,300,000.00


			165			Mũi xuyên			cái			150,000.00


			166			Mũi xuyên cắt			cái			200,000.00


			167			Mũi xuyên hình nón			cái			200,000.00


			168			Nắp đậy ống			cái			10,000.00


			169			Nhiệt kế			cái			80,000.00


			170			Nhiệt kế 10-600độ C			cái			90,000.00


			171			Nhiệt kế 100-1500độC			cái			80,000.00


			172			Nhựa canađa			kg			250,000.00


			173			Ni tơ rát bạc			gam			1,200.00


			174			Nitro benZen tinh khiết			gam			65.00


			175			Nồi áp suất hút chân không			cái			1,150,000.00


			176			Nước cất			lít			2,000.00


			177			Paraphin			kg			10,000.00


			178			Phao thử độ chặt			bộ			1,200,000.00


			179			Phao tỉ trọng kế			cái			300,000.00


			180			Phèn sắt			gam			60.00


			181			Phễu rót cát			bộ			180,000.00


			182			Phễu sắt d5cm			cái			10,000.00


			183			Phễu thuỷ tinh			cái			5,000.00


			184			Pin 1.5V			cái			1,500.00


			185			Pin 69 vôn			hòm			75,000.00


			186			Pin BTO - 45			hòm			50,000.00


			187			Pin dùng cho đo nước			đôi			2,500.00


			188			Quả bo cao su			quả			40,000.00


			189			Que hàn			kg			7,000.00


			190			Que khuấy đất			cái			5,000.00


			191			Rây địa chất			bộ			1,300,000.00


			192			Sắt tròn d14			kg			7,700.00


			193			Sổ đo			quyển			2,000.00


			194			Sổ đo nước			quyển			2,000.00


			195			Sổ ép nước			quyển			2,000.00


			196			Sổ ghi chép múc nước			quyển			2,000.00


			197			Sổ hút nước			quyển			2,000.00


			198			Sơn trắng + đỏ			kg			19,000.00


			199			Sun phát đồng			kg			20,000.00


			200			Tấm kẹp ngâm bão hoà			cái			3,000.00


			201			Thép dầm I và kích các loại			kg			7,700.00


			202			Thép gai d10			kg			7,700.00


			203			Thép gai d16			kg			7,700.00


			204			Thép gai d22			kg			7,700.00


			205			Thép gai d32-40			kg			7,600.00


			206			Thép hình các loại			kg			7,700.00


			207			Thuổng đào đất			cái			10,000.00


			208			Thuốc ảnh hiện và hãm			lít			15,000.00


			209			Thuốc nổ anômít			kg			13,619.00


			210			Thuỷ ngân			kg			288,000.00


			211			Thùng đo lưu lượng			cái			1,200,000.00


			212			Thùng đựng nước			cái			120,000.00


			213			Thùng gánh nước			đôi			60,000.00


			214			Thùng lưu lượng 60lít			cái			150,000.00


			215			Thùng ngâm bão hoà			cái			120,000.00


			216			Thùng phân ly			cái			120,000.00


			217			Thước cuộn 20m			cái			50,000.00


			218			Thước dây 50m			cái			95,000.00


			219			Thước mét			cái			5,000.00


			220			Thước thép 5m			cái			50,000.00


			221			Thước thép 20m			cái			150,000.00


			222			Thước thép 42m			cái			300,000.00


			223			Tời cuốn dây			cái			110,000.00


			224			Tời địa chấn			cái			150,000.00


			225			Trứng bồi bản vẽ			quả			0.00


			226			Tuy ô dẫn nước			m			15,000.00


			227			Túi vải đựng mẫu			cái			3,000.00


			228			Xẻng			cái			3,000.00


			229			Xi măng PC30			kg			759.00


			230			Xoong nhôm đun sáp			cái			15,000.00


			231			áp kế (250 bar)			cái			220,000.00


			232			áp kế (5-25-100 bar)			bộ			1,600,000.00


			233			áp kế bình hơi (25 bar)			cái			100,000.00


			234			ắc quy 12V			bộ			250,000.00


			235			ắc quy(12Vx2 + 6Vx1)			bộ			250,000.00


			236			ống cao su dẫn nước			m			14,000.00


			237			ống cao su dẫn nước d16-18mm			m			14,000.00


			238			ống cao su mềm			m			14,000.00


			239			ống chống			m			120,000.00


			240			ống chuẩn độ 25ml			cái			10,000.00


			241			ống đay đồng trục d25-50			bộ			2,222,000.00


			242			ống đo thí nghiệm			cái			3,728,000.00


			243			ống đong thuỷ tinh 1000ml			cái			50,000.00


			244			ống hút thuỷ tinh (2-100)ml			cái			70,000.00


			245			ống kẽm d32			m			22,000.00


			246			ống mẫu			ống			300,000.00


			247			ống mẫu đơn			m			300,000.00


			248			ống mẫu kép			cái			900,000.00


			249			ống mẫu nguyên dạng			m			600,000.00


			250			ống mẫu xoắn			m			600,000.00


			251			ống múc nước dài 2m			cái			200,000.00


			252			ống ngoài d16			m			16,000.00


			253			ống nước d50			m			20,000.00


			254			ống súng + quả đạn			cái			2,000,000.00


			255			ống thép D65mm			m			100,000.00


			256			ống thuỷ tinh chữ T d8			cái			3,000.00


			257			ống thuỷ tinh d8 L=1m làm thấm			cái			3,000.00


			258			ống tổ ong dài 1m			ống			100,000.00


			259			ống trong d42 (cần khoan)			m			50,000.00


			260			Gỗ N4			m3			0.00


			261			Cối giã đá			bộ			200,000.00


			262			Đồng hồ đo nước			cái			150,000.00


			263			Đồng hồ đo lưu lượng			cái			150,000.00


			264			Phễu thuỷ tinh (60-100)mm			cái			7,000.00


			265			Cốc thuỷ tinh (50-1000)ml			cái			10,000.00


			266			Bàn nén thép D=76cn			cái			2,000,000.00


			267			Bộ rây địa chất fi 20			bộ			900,000.00


			268			Đá dăm			m3			105,000.00


			269			Bình tỷ trọng 1000ml			cái			50,000.00


			270			Bình tỷ trọng 100ml			cái			30,000.00


			271			Chậu thuỷ tinh fi 20			cái			25,000.00


			272			Dao vòng cắt, nén			cái			75,000.00


			273			Giấy kẻ ly			tờ			0.00


			274			Khay mem to			cái			40,000.00


			275			Khay mem to + nhỏ			cái			22,000.00


			276			Kính dày 10 ly (20x40cm)			cái			20,000.00


			277			Hộp nhôm nhỏ			cái			6,000.00


			278			Quả bo			quả			40,000.00


			279			Tời cuốn dây điện			cái			110,000.00


			280			Khay ủ đất			cái			40,000.00


			281			Giấy trắng			tập			1,500.00


			282			Bình thuỷ tinh tam giác (50-100ml)			cái			30,000.00


			283			Bình thuỷ tinh			cái			55,000.00


			284			Bộ rây địa chất công trình			bộ			1,300,000.00


			285			Dao nén, dao cắt			cái			4,000.00


			286			Dao thấm			cái			75,000.00


			287			Chén sứ 25ml			cái			3,000.00


			288			Chén sứ			cái			0.00


			289			ống đong thuỷ tinh 1000ml, 500ml, 200ml			cái			50,000.00


			290			Hoá chất			kg			60,000.00


			291			Bình hút ẩm			cái			300,000.00


			292			Vật liệu khác			%			0.00





&Lhttp://my.opera.com/giaxaydung&C&P&Rgiaxaydung.com is coming soon









DGKSQuangTri17-8-06.doc

THUYẾT MINH VÀ QUY ĐỊNH ÁP DỤNG



ĐƠN GIÁ KHẢO SÁT XÂY DỰNG



(Ban hành kèm theo Quyết định số 65 /2006 /QĐ-UBND ngày 03/8/ 2006 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Quảng trị )




Đơn giá khảo sát xây dựng (sau đây gọi tắt là đơn giá khảo sát) là chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật tổng hợp xác định các chi phí xã hội cần thiết để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác khảo sát (1m khoan, 1 ha đo vẽ bản đồ, 1 mẫu thí nghiệm...) theo đúng yêu cầu kỹ thuật, quy trình, quy phạm.



1 - Căn cứ xây dựng đơn giá khảo sát xây dựng:



- Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.



- Nghị định 205/2004/CP ngày 14/12/2004 của Chính Phủ quy định hệ thống thang bảng lương và chế độ phụ cấp trong các công ty nhà nước.



- Nghị định số 118/2005/NĐ-CP ngày 15/09/2005 của Chính Phủ về việc điều chỉnh mức lương tối thiểu 350.000đ/tháng.



- Thông tư số 05/2005/TT-BLĐTBXH ngày 5/1/2005 của Bộ Lao động thương binh xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp lưu động trong các công ty nhà nước.



- Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBNDT ngày 05/01/2005 của liên tịch Bộ Nội vụ - Bộ Lao động thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính - Ủy ban dân tộc hướng dẫn chế độ phụ cấp lưu động.



- Thông tư số 06/2005/TT-BXD ngày 15/4/2005 và Thông tư số 03/2006/TT-BXD ngày 22/5/2006 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xây dựng giá ca máy và thiết bị thi công.




- Thông tư 14/2005/TT-BXD ngày 10/8/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc lập đơn giá khảo sát và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.



- Quyết định số 28/2005/QĐ-BXD ngày 10/8/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Định mức dự toán khảo sát xây dựng ban hành.



- Quyết định số  64/2006/QĐ-UBND  ngày 03/8 /2006 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Quảng Trị



- Bảng giá vật liệu được chọn để xây dựng đơn giá thời điểm quý II/2006 của tỉnh Quảng Trị.



- Các văn bản khác theo quy định của Nhà nước.



2 - Nội dung đơn giá khảo sát xây dựng:



Đơn giá khảo sát xây dựng là những chi phí liên quan trực tiếp đến việc thực hiện công tác khảo sát như : Chi phí vật liệu, chi phí nhân công, chi phí sử dụng máy (thiết bị).




2.1 - Chi phí vật liệu : Bao gồm chi phí vật liệu chính, vật liệu phụ, vật liệu luân chuyển (gỗ chống, chèn, ống chống...).




- Chi phí vật liệu trong đơn giá chưa bao gồm khoản thuế giá trị gia tăng đối với các loại vật liệu nêu trên.




2.2 - Chi phí nhân công : Là toàn bộ chi phí nhân công trực tiếp thực hiện công tác khảo sát bao gồm :




- Lương chính, lương phụ, phụ cấp lương.




- Một số chi phí có thể khoán trực tiếp cho người lao động.




Chi phí nhân công trong đơn giá được tính với mức lương tối thiểu 350.000 đ/tháng, cấp bậc tiền lương theo bảng lương A.I.8 – nhóm II (ban hành theo Nghị định 205/2004/CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ).



- Phụ cấp lưu động :
40% lương tối thiểu.



- Phụ cấp không ổn định sản xuất :15% lương cấp bậc



- Lương phụ (phép, lễ, tết....) và một số khoản khoán trực tiếp cho công nhân :16% lương cấp bậc.



2.3 - Chi phí sử dụng máy : Bao gồm chi phí khấu hao, bảo dưỡng, sửa chữa máy, chi phí nhiên liệu, năng lượng, chi phí khác của máy.



3 - Kết cấu đơn giá:



Đơn giá khảo sát xây dựng gồm 17 chương :




Chương 1
:
Công tác đào đất đá bằng thủ công.




Chương 2
:
Công tác khoan tay.




Chương 3
:
Công tác khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở trên cạn.




Chương 4
:
Công tác khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở dưới nước.




Chương 5
:
Công tác khoan guồng xoắn có lấy mẫu ở trên cạn.




Chương 6
:
Công tác khoan guồng xoắn có lấy mẫu ở dưới nước.




Chương 7
:
Công tác khoan đường kính lớn.




Chương 8
:
Công tác đặt ống quan trắc mực nước ngầm trong lỗ khoan





Chương 9
:
Công tác khống chế mặt bằng.




Chương 10
:
Công tác khống chế độ cao.




Chương 11
:
Công tác đo vẽ chi tiết bản đồ ở trên cạn.



Chương 12
:

Công tác đo vẽ chi tiết bản đồ ở dưới nước.



Chương 13
:

Công tác đo vẽ mắt cắt địa hình



Chương 14
:

Công tác thí nghiệm trong phòng.



Chương 15
:

Công tác thí nghiệm ngoài trời.



Chương 16
:

Công tác thăm dò địa vật lý.



Chương 17
:

Công tác đo vẽ lập bản đồ địa chất công trình.




Trong mỗi chương, mục có loại công tác khảo sát được mã hoá thống nhất theo mã số gồm 2 chữ cái và 5 chữ số. Trong mỗi danh mục đơn giá có quy định nội dung công việc, điều kiện áp dụng và chi phí về vật liệu, nhân công, máy thi công.



4 - Quy định áp dụng:



Đơn giá khảo sát xây dựng là căn cứ để lập dự toán công tác khảo sát xây dựng cho từng loại công tác khảo sát như hướng dẫn tại Thông tư số 14/2005/TT-BXD ngày 10/8/2005 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn lập và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.



Đối với những công tác khảo sát xây dựng chưa được quy định trong tập đơn giá hoặc những loại công tác hoàn toàn mới (áp dụng tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm khác với quy định hiện hành, sử dụng thiết bị mới, biện pháp thi công mới, điều kiện địa chất, địa hình khác biệt), chủ đầu tư cùng nhà thầu khảo sát, tổ chức tư vấn căn cứ yêu cầu kỹ thuật, biện pháp thi công, điều kiện thi công và phương pháp xây dựng định mức, đơn giá cho những công tác này để xây dựng định mức, đơn giá hoặc vận dụng các định mức, đơn giá tương tự đã sử dụng ở các công trình khác làm cơ sở xác định chi phí khảo sát xây dựng thực hiện theo phương thức đấu thầu. Trường hợp chỉ định thầu thì chủ đầu tư phải gửi các định mức hao phí về Bộ quản lý ngành hoặc Sở Xây dựng để thoả thuận với Bộ Xây dựng ban hành áp dụng.




Trong quá trình sử dụng tập đơn giá, nếu gặp vướng mắc đề nghị các đơn vị phản ánh trực tiếp về Sở Xây dựng để nghiên cứu giải quyết ./.


CHƯƠNG 1



CÔNG TÁC ĐÀO ĐẤT ĐÁ BẰNG THỦ CÔNG




1. Thành phần công việc




- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, khảo sát thực địa, xác định vị trí hố đào.




- Đào, xúc, vận chuyển đất đá lên miệng hố rãnh, lấy mẫu thí nghiệm trong hố, rãnh đào.




- Lập hình trụ - hình trụ triển khai hố đào, rãnh đào.




- Lấp hố, rãnh đào, đánh dấu.




- Kiểm tra chất lượng sản phẩm, hoàn chỉnh hồ sơ.



- Nghiệm thu bàn giao.




2. Điều kiện áp dụng




- Cấp đất đá: Theo phụ lục số 8.




- Địa hình hố, rãnh đào khô ráo.



3. Khi thực hiện công tác đào khác với điều kiện áp dụng ở trên thì chi phí nhân công trong đơn giá được nhân với các hệ số sau:



 
- Trường hợp địa hình hố đào, rãnh đào lầy lội, khó khăn trong việc thi công:



K = 1,2.



   
- Đào mỏ thăm dò vật liệu, lấy mẫu công nghệ đổ thành từng đống cách xa miệng hố



trên 2m: 









K = 1,15



Đơn vị tính: đ/ 1 m3


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			 Nhân công


			Máy


			Đơn giá





			


			


			


			


			


			


			





			CA.01100


			Đào không chống độ sâu từ 0m đến 2m


			


			


			


			


			





			CA.01101


			
Cấp đất đá I - III


			m3


			17.210


			127.618


			


			144.828





			CA.01102


			
Cấp đất đá IV - V


			m3


			17.210


			191.426


			


			208.636





			CA.01200


			Đào không chống độ sâu từ 0m đến 4m


			


			


			


			


			





			CA.01201


			
Cấp đất đá I - III


			m3


			17.210


			138.252


			


			155.462





			CA.01202


			
Cấp đất đá IV - V


			m3


			17.210


			202.061


			


			219.271





			CA.02100


			Đào có chống độ sâu từ 0m đến 2m


			


			


			


			


			





			CA.02101


			
Cấp đất đá I - III


			m3


			50.655


			170.157


			


			220.812





			CA.02102


			
Cấp đất đá IV - V


			m3


			50.655


			233.966


			


			284.621





			CA.02200


			Đào có chống độ sâu từ 0m đến 4m


			


			


			


			


			





			CA.02201


			
Cấp đất đá I - III


			m3


			50.655


			186.109


			


			236.764





			CA.02202


			
Cấp đất đá IV - V


			m3


			50.655


			276.505


			


			327.160





			


			


			


			


			


			


			





			CA.02300


			Đào có chống độ sâu từ 0m đến 6m


			


			


			


			


			





			CA.02301


			
Cấp đất đá I - III


			m3


			50.655


			218.013


			


			268.668





			CA.02302


			
Cấp đất đá IV - V


			m3


			50.655


			329.679


			


			380.334





			


			


			


			


			


			


			








 ĐÀO GIẾNG ĐỨNG




1. Thành phần công việc




- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, khảo sát thực địa, xác định vị trí giếng đào.




- Lắp đặt thiết bị, tiến hành thi công.




- Khoan, nạp, nổ mìn vi sai, dùng năng lượng bằng máy nổ mìn chuyên dùng hoặc nguồn pin.




- Thông gió, phá đá quá cỡ, căn vách, thành.




- Xúc và vận chuyển. Rửa vách; thu thập mô tả, lập tài liệu gốc.




- Chống giếng : Chống liền vì hoặc chống thưa.




- Lắp sàn và thang đi lại. Sàn cách đáy giếng 6m, mỗi sàn cách nhau từ 4-5m.




- Lắp đường ống dẫn hơi, nước, ống trhông gió, điện.



- Nghiệm thu, bàn giao.




2. Điều kiện áp dụng



- Phân cấp đá theo bảng phụ lục số 14.




- Tiết diện giếng : 3,3m x 1,7m = 5,61m2



- Đào trong đất đá không có nước ngầm. Nếu có nước ngầm thì chi phí nhân công và máy  thi công trong đơn giá được nhân hệ số sau:  Q ≤ 0,5m3/h : K = 1,1. Nếu Q > 0,5 m3/h thì K = 1,2.



- Độ sâu đào chia theo khoảng cách: 0-10m, đến 20m, đến 30m ... Đơn giá này tính cho 10m đầu, 10m sâu kế tiếp nhân với hệ số  K = 1,2 của 10m liền trước đó.




- Đất đá phân theo : Cấp IV-V; VI-VII, VIII-IX. Đơn giá tính cho cấp IV-V. Các cấp tiếp theo K = 1,2 cấp liền trước đó.




- Đào giếng ở vùng rừng núi, khí hậu khắc nghiệt, đi lại khó khăn thì chi phí nhân công được nhân với hệ số  K = 1,2.




3. Các công việc chưa tính vào đơn giá




- Lấy mẫu thí nghiệm.



Đơn vị tính: đ/ 1 m3


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			 Nhân công


			Máy


			Đơn giá





			


			


			


			


			


			


			





			CA.03101


			Đào giếng đứng


			m3


			310.407


			450.071


			1.276.268


			2.036.746





			


			


			


			


			


			


			








CHƯƠNG 2



CÔNG TÁC KHOAN TAY




1. Thành phần công việc




- Chuẩn bị dụng cụ vật liệu, khảo sát thực địa, lập phương án, xác định vị trí lỗ khoan, làm đường và nền khoan (khối lượng đào đắp < 5m3).




- Lắp đặt, tháo dỡ, bảo dưỡng trang thiết bị, vận chuyển nội bộ công trình.



- Khoan thuần tuý và lấy mẫu.




- Hạ, nhổ ống chống




- Mô tả địa chất công trình và địa chất thuỷ văn trong quá trình khoan.




- Lập hình trụ lỗ khoan.




- Lấp và đánh dấu lỗ khoan, san lấp nền khoan.




- Kiểm tra chất lượng sản phẩm, hoàn chỉnh tài liệu.



- Nghiệm thu bàn giao.




2. Điều kiện áp dụng




- Cấp đất đá, theo phụ lục số 9.




- Lỗ khoan thẳng đứng (vuông góc với mặt phẳng ngang) địa hình nền khoan khô ráo.




- Hiệp khoan dài 0,5m.




- Chống ống ≤  50% chiều sâu lỗ khoan.




- Khoan khô.




- Đường kính lỗ khoan đến 150mm.




3. Trường hợp nếu khoan khác với điều kiện ở trên thì chi phí nhân công và máy trong đơn giá được nhân với hệ số sau



- Đường kính lỗ khoan từ > 150mm đến  ≤ 230mm



K = 1,1




- Khoan không chống ống






K = 0,85




- Chống ống > 50% chiều sâu lỗ khoan




K = 1,1




- Hiệp khoan > 0,5m







K = 0,9




- Địa hình lầy lội (khoan trên cạn) khó khăn trong việc thi công

K = 1,15




- Khi khoan trên sông nước thì chi phí nhân công và máy thi công trong đơn giá được nhân với hệ số 1,3. (không bao gồm chi phí cho phương tiện nổi).



Đơn vị tính: đ/ 1 m khoan



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			ĐVT


			Vật liệu


			 Nhân công


			Máy


			Đơn giá





			


			


			


			


			


			


			





			CB.01100


			Độ sâu hố khoan đến 10m


			


			


			


			


			





			CB.01101


			
Cấp đất đá I - III


			m


			37.785


			119.110


			5.744


			162.639





			CB.01102


			
Cấp đất đá IV - V


			m


			38.423


			196.744


			8.617


			243.784





			CB.01200


			Độ sâu hố khoan đến 20m


			


			


			


			


			





			CB.01201


			
Cấp đất đá I - III


			m


			38.111


			121.237


			6.006


			165.354





			CB.01202


			
Cấp đất đá IV - V


			m


			38.806


			203.125


			8.878


			250.809





			CB.01300


			Độ sâu hố khoan đến 30m


			


			


			


			


			





			CB.01301


			
Cấp đất đá I - III


			m


			38.575


			140.379


			6.789


			185.743





			CB.01302


			
Cấp đất đá IV - V


			m


			39.208


			228.648


			10.183


			278.039





			


			


			


			


			


			


			








CHƯƠNG 3



CÔNG TÁC KHOAN XOAY BƠM RỬA BẰNG ỐNG MẪU Ở TRÊN CẠN



1. Thành phần công việc : 



- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, phương tiện, khảo sát thực địa, lập phương án khoan, xác định vị trí lỗ khoan, làm nền khoan (khối lượng đào đắp ≤ 5m3).  



- Lắp đặt, tháo dỡ, bảo hành, bảo dưỡng máy, thiết bị, vận chuyển nội bộ công trình.




- Khoan thuần tuý, lấy mẫu thí nghiệm và mẫu lưu.




- Hạ, nhổ ống chống, đo mực nước lỗ khoan đầu và cuối ca.




- Mô tả trong qúa trình khoan.




- Lập hình trụ lỗ khoan.




- Lấp và đánh dấu lỗ khoan, san lấp nền khoan.




- Kiểm tra chất lượng sản phẩm, nghiệm thu, bàn giao.



2. Điều kiện áp dụng:



- Cấp đất đá theo Phụ lục số 10




- Lỗ khoan thẳng đứng (vuông góc với mặt phẳng nằm ngang)




- Đường kính lỗ khoan đến 160 mm




- Chiều dài hiệp khoan 0,5m




- Địa hình nền khoan khô ráo




- Chống ống ≤ 50% chiều dài lỗ khoan




- Lỗ khoan rửa bằng nước lã




- Bộ máy khoan tự hành.




- Vị trí lỗ khoan cách xa chỗ lấy nước  ≤ 50m hoặc cao hơn chỗ lấy nước < 9m.



3. Khi khoan khác với điều kiện áp dụng ở trên thì chi phí nhân công và máy trong đơn giá được nhân với các hệ số sau:



- Khoan ngang








K = 1,5



- Khoan xiên








K = 1,2



- Đường kính lỗ khoan > 160mm đến 250mm



K = 1,1



- Đường kính lỗ khoan > 250mm





K = 1,2



- Khoan không ống chống






K = 0,85




- Chống ống > 50% chiều dài lỗ khoan




K = 1,05




- Khoan không lấy mẫu






K = 0,8




- Địa hình khoan lầy lội khó khăn trong việc thi công


K = 1,05




- Máy khoan cố định (không tự hành) có tính năng  tương đương

K = 1,05




- Hiệp khoan > 0,5m







K = 0,9




- Lỗ khoan rửa bằng dung dịch sét





K = 1,05




- Khoan khô








K = 1,15




- Khoan ở vùng rừng, núi, độ cao địa hình phức tạp



giao thông đi lại rất khó khăn (phải tháo rời thiết bị) 


K = 1,15




- Khoan bằng máy khoan XJ 100 hoặc loại tương tự:


K = 0,7



KHOAN XOAY BƠM RỬA BẰNG ỐNG MẪU Ở TRÊN CẠN



Đơn vị tính: đ/ 1 m khoan



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			 Nhân công


			Máy


			Đơn giá





			


			


			


			


			


			


			





			CC.01100


			Độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m


			


			


			


			


			





			CC.01101


			
Cấp đất đá I - III


			m


			52.289


			151.546


			92.796


			296.631





			CC.01102


			
Cấp đất đá IV - VI


			m


			62.750


			204.188


			208.790


			475.728





			CC.01103


			
Cấp đất đá VII - VIII


			m


			78.562


			280.759


			347.984


			707.305





			CC.01104


			
Cấp đất đá IX - X


			m


			158.257


			264.807


			318.985


			742.049





			CC.01105


			
Cấp đất đá XI - XII


			m


			221.727


			364.774


			492.977


			1.079.478





			CC.01200


			Độ sâu hố khoan từ 0m đến 60m


			


			


			


			


			





			CC.01201


			
Cấp đất đá I - III


			m


			51.865


			159.522


			98.595


			309.982





			CC.01202


			
Cấp đất đá IV - VI


			m


			61.856


			215.355


			220.390


			497.601





			CC.01203


			
Cấp đất đá VII - VIII


			m


			76.042


			292.457


			382.782


			751.281





			CC.01204


			
Cấp đất đá IX - X


			m


			153.344


			279.695


			365.383


			798.422





			CC.01205


			
Cấp đất đá XI - XII


			m


			215.114


			383.916


			539.375


			1.138.405





			CC.01300


			Độ sâu hố khoan từ 0m đến 100m


			


			


			


			


			





			CC.01301


			
Cấp đất đá I - III


			m


			51.461


			188.295


			104.395


			344.151





			CC.01302


			
Cấp đất đá IV - VI


			m


			60.881


			256.609


			249.389


			566.879





			CC.01303


			
Cấp đất đá VII - VIII


			m


			73.443


			346.738


			411.781


			831.962





			CC.01304


			
Cấp đất đá IX - X


			m


			150.113


			345.590


			394.382


			890.085





			CC.01305


			
Cấp đất đá XI - XII


			m


			208.501


			444.904


			591.573


			1.244.978





			CC.01400


			Độ sâu hố khoan từ 0m đến 150m


			


			


			


			


			





			CC.01401


			
Cấp đất đá I - III


			m


			50.708


			192.888


			115.995


			359.591





			CC.01402


			
Cấp đất đá IV - VI


			m


			59.908


			270.961


			266.788


			597.657





			CC.01403


			
Cấp đất đá VII - VIII


			m


			70.982


			373.720


			452.379


			897.081





			CC.01404


			
Cấp đất đá IX - X


			m


			150.539


			361.664


			417.581


			929.784





			CC.01405


			
Cấp đất đá XI - XII


			m


			209.042


			494.274


			626.371


			1.329.687





			CC.01500


			Độ sâu hố khoan từ 0m đến 200m


			


			


			


			


			





			CC.01501


			
Cấp đất đá I - III


			m


			50.119


			199.202


			127.594


			376.915





			CC.01502


			
Cấp đất đá IV - VI


			m


			58.453


			278.998


			295.786


			633.237





			CC.01503


			
Cấp đất đá VII - VIII


			m


			67.366


			385.201


			504.577


			957.144





			CC.01504


			
Cấp đất đá IX - X


			m


			150.966


			372.571


			458.179


			981.716





			CC.01505


			            Cấp đất đá XI - XII


			m


			209.583


			509.200


			684.369


			1.403.152








BƠM CẤP NƯỚC PHỤC VỤ KHOAN XOAY BƠM RỬA Ở TRÊN CẠN.



 (Khi phải tiếp nước cho các lỗ khoan ở xa nguồn nước cho các lỗ khoan ở xa nguồn nước > 50m hoặc cao hơn nơi lấy nước ≥ 9m)



Đơn vị tính: đ/ 1 m khoan



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			 Nhân công


			Máy


			Đơn giá





			


			


			


			


			


			


			





			CC.02100


			Độ sâu hố khoan đến 30m


			


			


			


			


			





			CC.02101


			
Cấp đất đá I - III


			m


			880


			37.222


			24.673


			62.775





			CC.02102


			
Cấp đất đá IV - VI


			m


			880


			50.515


			49.347


			100.742





			CC.02103


			
Cấp đất đá VII - VIII


			m


			880


			65.404


			80.749


			147.033





			CC.02104


			
Cấp đất đá IX - X


			m


			880


			69.126


			91.964


			161.970





			CC.02105


			
Cấp đất đá XI - XII


			m


			880


			89.332


			109.908


			200.120





			CC.02200


			Độ sâu hố khoan đến 60m


			


			


			


			


			





			CC.02201


			
Cấp đất đá I - III


			m


			880


			37.754


			26.916


			65.550





			CC.02202


			
Cấp đất đá IV - VI


			m


			880


			51.047


			51.590


			103.517





			CC.02203


			
Cấp đất đá VII - VIII


			m


			880


			65.936


			87.478


			154.294





			CC.02204


			
Cấp đất đá IX - X


			m


			880


			69.126


			98.693


			168.699





			CC.02205


			
Cấp đất đá XI - XII


			m


			880


			90.396


			118.881


			210.157





			CC.02300


			Độ sâu hố khoan đến 100m


			


			


			


			


			





			CC.02301


			
Cấp đất đá I - III


			m


			880


			40.944


			29.159


			70.983





			CC.02302


			
Cấp đất đá IV - VI


			m


			880


			55.833


			65.048


			121.761





			CC.02303


			
Cấp đất đá VII - VIII


			m


			880


			74.444


			107.665


			182.989





			CC.02304


			
Cấp đất đá IX - X


			m


			880


			75.507


			121.124


			197.511





			CC.02305


			
Cấp đất đá XI - XII


			m


			880


			91.459


			145.797


			238.136





			CC.02400


			Độ sâu hố khoan đến 150m


			


			


			


			


			





			CC.02401


			
Cấp đất đá I - III


			m


			880


			42.007


			31.402


			74.289





			CC.02402


			
Cấp đất đá IV - VI


			m


			880


			58.491


			74.020


			133.391





			CC.02403


			
Cấp đất đá VII - VIII


			m


			880


			76.039


			118.881


			195.800





			CC.02404


			
Cấp đất đá IX - X


			m


			880


			79.761


			134.582


			215.223





			CC.02405


			
Cấp đất đá XI - XII


			m


			880


			106.348


			161.498


			268.726





			CC.02500


			Độ sâu hố khoan đến 200m


			


			


			


			


			





			CC.02501


			
Cấp đất đá I - III


			m


			880


			43.071


			35.888


			79.839





			CC.02502


			
Cấp đất đá IV - VI


			m


			880


			60.087


			82.992


			143.959





			CC.02503


			
Cấp đất đá VII - VIII


			m


			880


			77.634


			132.339


			210.853





			CC.02504


			
Cấp đất đá IX - X


			m


			880


			81.888


			150.283


			233.051





			CC.02505


			            Cấp đất đá XI - XII


			m


			880


			109.007


			181.685


			291.572








CHƯƠNG 4



CÔNG TÁC KHOAN XOAY BƠM RỬA BẰNG ỐNG MẪU Ở DƯỚI NƯỚC




1. Thành phần công việc : 




-  Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, khảo sát thực địa, lập phương án khoan, xác định vị trí hố khoan.



- Lắp đặt, tháo dỡ, bảo hành, bảo dưỡng máy, thiết bị, chỉ đạo sản xuất, vận chuyển nội bộ công trình.




- Khoan thuần tuý, lấy mẫu thí nghiệm và mẫu lưu




- Hạ, nhổ ống chống, đo mực nước lỗ khoan đầu và cuối ca.




- Mô tả trong quá trình khoan




- Lập hình trụ lỗ khoan




- Lấp và đánh dấu lỗ khoan.




- Kiểm tra chất lượng sản phẩm, nghiệm thu, bàn giao.




2. Điều kiện áp dụng:



- Cấp đất đá theo Phụ lục số 10




- ống chống 100% chiều sâu lỗ khoan.




- Lỗ khoan thẳng đứng (vuông góc với mặt nước).




- Tốc độ nước chảy đến 1 m/s




- Đường kính lỗ khoan đến 160mm




- Chiều dài hiệp khoan 0,5m




- Lỗ khoan rửa bằng nước.



- Đơn giá được xác định với điều kiện khi có phương tiện nổi ổn định trên mặt nước (phao, phà, bè mảng...)



- Độ sâu lỗ khoan được xác định từ mặt nước, khối lượng mét khoan tính từ mặt đất thiên nhiên.




3. Những công việc chưa tính vào đơn giá



- Công tác thí nghiệm mẫu và thí nghiệm địa chất thủy văn tại lỗ khoan.



- Chi phí (VL, NC, M) cho công tác kết cấu phương tiện nổi (lắp ráp, thuê bao phương tiện nổi như phao, phà, xà lan, bè mảng...)



4. Khi khoan khác với điều kiện áp dụng ở trên thì chi phí nhân công và máy trong đơn giá được nhân với các hệ số sau:





- Khoan xiên








K = 1,2



- Đường kính lỗ khoan > 160mm đến 250mm



K = 1,1



- Đường kính lỗ khoan > 250mm





K = 1,2




- Khoan không lấy mẫu






K = 0,8  



- Hiệp khoan > 0,5m







K = 0,9




- Lỗ khoan rửa bằng dung dịch sét





K = 1,05




- Khoan khô








K = 1,15




- Tốc độ nước chảy > 1m/s đến 2m/s





K = 1,1




- Tốc độ nước chảy > 2m/s đến 3m/s





K = 1,15




- Tốc độ nước chảy > 3m/s hoặc nơi có thuỷ triều lên xuống


K = 1,2




- Khoan bằng máy khoan XJ 100 hoặc loại tương tự:


K = 0,7



Đơn vị tính: đ/ 1 m khoan



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			 Nhân công


			Máy


			Đơn giá





			


			


			


			


			


			


			





			CD.01100


			Độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m


			


			


			


			


			





			CD.01101


			
Cấp đất đá I - III


			m


			57.285


			228.648


			110.195


			396.128





			CD.01102


			
Cấp đất đá IV - VI


			m


			68.287


			308.941


			249.389


			626.617





			CD.01103


			
Cấp đất đá VII - VIII


			m


			84.526


			422.202


			411.781


			918.509





			CD.01104


			
Cấp đất đá IX - X


			m


			164.336


			400.400


			382.782


			947.518





			CD.01105


			
Cấp đất đá XI - XII


			m


			227.920


			542.375


			585.773


			1.356.068





			CD.01200


			Độ sâu hố khoan từ 0m đến 60m


			


			


			


			


			





			CD.01201


			
Cấp đất đá I - III


			m


			56.881


			239.283


			115.995


			412.159





			CD.01202


			
Cấp đất đá IV - VI


			m


			67.315


			324.361


			266.788


			658.464





			CD.01203


			
Cấp đất đá VII - VIII


			m


			81.868


			441.344


			458.179


			981.391





			CD.01204


			
Cấp đất đá IX - X


			m


			159.597


			420.075


			434.980


			1.014.652





			CD.01205


			
Cấp đất đá XI - XII


			m


			221.421


			579.597


			655.370


			1.456.388





			CD.01300


			Độ sâu hố khoan từ 0m đến 100m


			


			


			


			


			





			CD.01301


			
Cấp đất đá I - III


			m


			56.477


			273.257


			127.594


			457.328





			CD.01302


			
Cấp đất đá IV - VI


			m


			66.260


			368.553


			301.586


			736.399





			CD.01303


			
Cấp đất đá VII - VIII


			m


			79.719


			508.626


			533.575


			1.121.920





			CD.01304


			
Cấp đất đá IX - X


			m


			156.618


			482.793


			487.178


			1.126.589





			CD.01305


			
Cấp đất đá XI - XII


			m


			215.120


			671.662


			701.768


			1.588.550





			CD.01400


			Độ sâu hố khoan từ 0m đến 150m


			


			


			


			


			





			CD.01401


			
Cấp đất đá I - III


			m


			50.708


			280.146


			133.394


			464.248





			CD.01402


			
Cấp đất đá IV - VI


			m


			59.908


			393.238


			324.785


			777.931





			CD.01403


			
Cấp đất đá VII - VIII


			m


			70.982


			542.496


			550.975


			1.164.453





			CD.01404


			
Cấp đất đá IX - X


			m


			150.539


			524.700


			498.777


			1.174.016





			CD.01405


			
Cấp đất đá XI - XII


			m


			209.042


			716.439


			753.965


			1.679.446





			


			


			


			


			


			


			








CHƯƠNG 5



KHOAN GUỒNG XOẮN CÓ LẤY MẪU Ở TRÊN CẠN




1. Thành phần công việc : 




- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, phương tiện, khảo sát thực địa, lập phương án khoan, làm nền khoan (khối lượng đào đắp ≤5m3), vận chuyển nội bộ công trình, xác định vị trí lỗ khoan.




- Lắp đặt, tháo dỡ, bảo hành, bảo dưỡng máy, thiết bị.




- Khoan thuần tuý, lấy mẫu thí nghiệm và mẫu lưu




- Hạ, nhổ ống chống, đo mực nước lỗ khoan đầu và cuối ca.




- Mô tả trong qúa trình khoan




- Lập hình trụ lỗ khoan




- Lấp và đánh dấu lỗ khoan, san lấp nền khoan




- Kiểm tra chất lượng sản phẩm, nghiệm thu, bàn giao tài liệu.



2. Điều kiện áp dụng




- Cấp đất đá : theo phụ lục số 9




- Lỗ khoan thẳng đứng (vuông góc với mặt phẳng ngang)




- Đường kính lỗ khoan đến 160mm




- Địa hình nền khoan khô ráo




- Bộ máy khoan tự hành.




- Chống ống <= 50% chiều sâu lỗ khoan




3. Những công việc chưa tính vào đơn giá




- Các công tác thí nghiệm trong hố khoan.




- Công tác làm đường và nền khoan (khi khối lượng đào đắp > 5m3)




4. Khi khoan khác với  điều kiện áp dụng ở trên thì chi phí nhân công và máy trong đơn giá được nhân với hệ số sau:




- Khoan xiên








K = 1,2




- Đường kính lỗ khoan từ`> 160mm





K = 1,1




- Địa hình khoan lầy lội khó khăn trong việc thi công


K = 1,05




- Khoan không lấy mẫu






K = 0,8




- Máy khoan cố định (không tự hành) có tính năng tương đương

K = 1,05



Đơn vị tính: đ/ 1 m khoan



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			 Nhân công


			Máy


			Đơn giá





			


			


			


			


			


			


			





			


			Khoan guồng xoắn có lấy mẫu hiệp khoan 0,5m


			


			


			


			


			





			CE.01100


			Độ sâu từ 0m đến 10m


			


			


			


			


			





			CE.01101


			
Cấp đất đá I - III


			m


			25.234


			114.324


			76.143


			215.701





			CE.01102


			
Cấp đất đá IV - V


			m


			27.038


			122.300


			105.429


			254.767





			CE.01200


			Độ sâu từ 0m đến 20m


			


			


			


			


			





			CE.01201


			
Cấp đất đá I - III


			m


			25.126


			120.173


			82.000


			227.299





			CE.01202


			
Cấp đất đá IV - V


			m


			26.853


			131.340


			105.429


			263.622





			CE.01300


			Độ sâu từ 0m đến 30m


			


			


			


			


			





			CE.01301


			
Cấp đất đá I - III


			m


			25.093


			121.237


			82.000


			228.330





			CE.01302


			
Cấp đất đá IV - V


			m


			26.770


			136.125


			117.143


			280.038





			


			Khoan guồng xoắn có lấy mẫu hiệp khoan 1,0m


			


			


			


			


			





			CE.02100


			Độ sâu từ 0m đến 10m


			


			


			


			


			





			CE.02101


			
Cấp đất đá I - III


			m


			22.363


			112.729


			64.429


			199.521





			CE.02102


			
Cấp đất đá IV - V


			m


			24.167


			121.237


			87.857


			233.261





			CE.02200


			Độ sâu từ 0m đến 20m


			


			


			


			


			





			CE.02201


			
Cấp đất đá I - III


			m


			22.299


			115.919


			70.286


			208.504





			CE.02202


			
Cấp đất đá IV - V


			m


			24.026


			129.745


			93.714


			247.485





			CE.02300


			Độ sâu từ 0m đến 30m


			


			


			


			


			





			CE.02301


			
Cấp đất đá I - III


			m


			22.222


			118.046


			82.000


			222.268





			CE.02302


			
Cấp đất đá IV - V


			m


			23.899


			132.935


			111.286


			268.120





			


			Khoan guồng xoắn có lấy mẫu hiệp khoan 1,5m


			


			


			


			


			





			CE.03100


			Độ sâu từ 0m đến 15m


			


			


			


			


			





			CE.03101


			
Cấp đất đá I - III


			m


			22.363


			98.372


			46.857


			167.592





			CE.03102


			
Cấp đất đá IV - V


			m


			24.167


			105.285


			60.914


			190.366





			CE.03200


			Độ sâu từ 0m đến 30m


			


			


			


			


			





			CE.03201


			
Cấp đất đá I - III


			m


			23.542


			99.967


			46.857


			170.366





			CE.03202


			
Cấp đất đá IV - V


			m


			25.219


			108.475


			70.286


			203.980





			


			


			


			


			


			


			








CHƯƠNG 6



KHOAN GUỒNG XOẮN CÓ LẤY MẪU Ở DƯỚI NƯỚC




1. Thành phần công việc : 




- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, phương tiện, khảo sát thực địa, lập phương án khoan, vận chuyển nội bộ công trình, xác định vị trí lỗ khoan.




-.Lắp đặt, tháo dỡ, bảo hành, bảo dưỡng máy, thiết bị.




- Khoan thuần tuý, lấy mẫu thí nghiệm và mẫu lưu




- Hạ, nhổ ống chống, đo mực nước lỗ khoan đầu và cuối ca.




- Mô tả trong qúa trình khoan




- Lập hình trụ lỗ khoan




- Lấp và đánh dấu lỗ khoan, san lấp nền khoan




- Kiểm tra chất lượng sản phẩm, nghiệm thu, bàn giao tài liệu.




2. Điều kiện áp dụng:











- Cấp đất đá: theo phụ lục số 9




- Tốc độ nước chảy đến 1m/s




- Đường kính lỗ khoan đến 160mm




- Với điều kiện phương tiện nổi đã ổn định trên mặt nước (phao, phà, bè, mảng....).




- Độ sâu lỗ khoan được xác định từ mặt nước, khối lượng mét khoan tính từ mặt đất thiên nhiên.




- Lỗ khoan thẳng đứng (vuông góc với mặt phẳng ngang)




3. Những công việc chưa tính vào đơn giá



- Các công tác thí nghiệm trong hố khoan.




- Chi phí (VL, NC, M) cho công tác kết cấu phương tiện nổi (lắp ráp, thuê bao phương tiện nổi như phao phà, xà lan, tàu thuyền...)




4. Khi khoan khác với điều kiện áp dụng ở trên thì chi phí nhân công và máy trong đơn giá được nhân với các hệ số sau đây:




- Khoan xiên








K = 1,2




- Đường kính lỗ khoan từ`> 160mm 





K = 1,1




- Khoan không lấy mẫu 






K = 0,8




- Tốc độ nước chảy trên 1m/s đến 2m/s




K = 1,1




- Tốc độ nước chảy trên 2m/s đến 3m/s




K = 1,15




- Tốc độ nước chảy trên 3m/s hoặc nơi thuỷ triều lên xuống


K = 1,2



Đơn vị tính: đ/ 1 m khoan



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			 Nhân công


			Máy


			Đơn giá





			


			


			


			


			


			


			





			


			Khoan guồng xoắn có lấy mẫu hiệp khoan 0,5m


			


			


			


			


			





			CF.01100


			Độ sâu từ 0m đến 10m


			


			


			


			


			





			CF.01101


			
Cấp đất đá I - III


			m


			30.314


			166.966


			93.714


			290.994





			CF.01102


			
Cấp đất đá IV - V


			m


			32.276


			188.768


			123.000


			344.044





			CF.01200


			Độ sâu từ 0m đến 20m


			


			


			


			


			





			CF.01201


			
Cấp đất đá I - III


			m


			30.259


			171.752


			93.714


			295.725





			CF.01202


			
Cấp đất đá IV - V


			m


			32.131


			195.680


			128.857


			356.668





			CF.01300


			Độ sâu từ 0m đến 30m


			


			


			


			


			





			CF.01301


			
Cấp đất đá I - III


			m


			30.336


			176.538


			105.429


			312.303





			CF.01302


			
Cấp đất đá IV - V


			m


			32.078


			196.744


			146.429


			375.251





			


			Khoan guồng xoắn có lấy mẫu hiệp khoan 1,0m


			


			


			


			


			





			CF.02100


			Độ sâu từ 0m đến 10m


			


			


			


			


			





			CF.02101


			
Cấp đất đá I - III


			m


			30.314


			156.863


			76.143


			263.320





			CF.02102


			
Cấp đất đá IV - V


			m


			32.276


			176.538


			111.286


			320.100





			CF.02200


			Độ sâu từ 0m đến 20m


			


			


			


			


			





			CF.02201


			
Cấp đất đá I - III


			m


			30.259


			161.649


			76.143


			268.051





			CF.02202


			
Cấp đất đá IV - V


			m


			32.131


			181.855


			117.143


			331.129





			CF.02300


			Độ sâu từ 0m đến 30m


			


			


			


			


			





			CF.02301


			
Cấp đất đá I - III


			m


			30.257


			170.689


			93.714


			294.660





			CF.02302


			
Cấp đất đá IV - V


			m


			32.065


			188.768


			134.715


			355.548





			


			Khoan guồng xoắn có lấy mẫu hiệp khoan 1,5m


			


			


			


			


			





			CF.03100


			Độ sâu từ 0m đến 15m


			


			


			


			


			





			CF.03101


			
Cấp đất đá I - III


			m


			27.443


			135.594


			52.714


			215.751





			CF.03102


			
Cấp đất đá IV - V


			m


			29.405


			147.292


			70.286


			246.983





			CF.03200


			Độ sâu từ 0m đến 30m


			


			


			


			


			





			CF.03201


			
Cấp đất đá I - III


			m


			27.812


			141.443


			60.914


			230.169





			CF.03202


			
Cấp đất đá IV - V


			m


			29.735


			152.609


			76.143


			258.487





			


			


			


			


			


			


			








CHƯƠNG 7



KHOAN ĐƯỜNG KÍNH LỚN




1. Thành phần công việc:


- Chuẩn bị máy, dụng cụ, vật liệu, khảo sát thực địa, xác định vị trí hố khoan, lập phương án khoan, làm nền khoan (khối lượng đào đắp ( 5m3), vận chuyển nội bộ công trình.




- Lắp đặt, tháo dỡ, bảo hành, bảo dưỡng máy, thiết bị.




- Khoan thuần tuý.




- Hạ, nhổ ống chống.




- Mô tả trong qúa trình khoan




- Lập hình trụ lỗ khoan




- Kiểm tra chất lượng sản phẩm, nghiệm thu, bàn giao.



2. Điều kiện áp dụng 




- Cấp đất đá : theo phụ lục 11




- Hố khoan thẳng đứng




- Địa hình nền khoan khô ráo




- Chống ống 100% chiều sâu lỗ khoan.




3. Khi khoan khác với điều kiện áp dụng ở trên thì chi phí nhân công và máy trong đơn giá được nhân với các hệ số sau : 



- Địa hình nền khoan lầy lội, khó khăn trong việc thi công K = 1,05



Đơn vị tính: đ/ 1 m khoan



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			 Nhân công


			Máy


			Đơn giá





			


			


			


			


			


			


			





			


			Khoan đường kính lớn - Đường kính lỗ khoan đến 400mm


			


			


			


			


			





			CG.01100


			Độ sâu khoan từ 0m đến 10m


			


			


			


			


			





			CG.01101


			
Cấp đất đá I - III


			m


			19.052


			112.729


			164.659


			296.440





			CG.01102


			
Cấp đất đá IV - V


			m


			30.316


			170.157


			246.988


			447.461





			CG.01200


			Độ sâu khoan đến > 10m


			


			


			


			


			





			CG.01201


			
Cấp đất đá I - III


			m


			19.052


			120.173


			181.124


			320.349





			


			


			


			


			


			


			








			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			 Nhân công


			Máy


			Đơn giá





			


			


			


			


			


			


			





			CG.01202


			
Cấp đất đá IV - V


			m


			30.316


			184.514


			271.687


			486.517





			


			Khoan đường kính lớn - Đường kính lỗ khoan đến 600mm


			


			


			


			


			





			CG.02100


			Độ sâu khoan từ 0m đến 10m


			


			


			


			


			





			CG.02101


			
Cấp đất đá I - III


			m


			19.052


			121.768


			189.357


			330.177





			CG.02102


			
Cấp đất đá IV - V


			m


			30.316


			189.299


			279.920


			499.535





			CG.02200


			Độ sâu khoan đến > 10m


			


			


			


			


			





			CG.02201


			
Cấp đất đá I - III


			m


			19.052


			129.213


			205.823


			354.088





			CG.02202


			
Cấp đất đá IV - V


			m


			30.316


			203.125


			304.618


			538.059








CHƯƠNG 8



CÔNG TÁC ĐẶT ỐNG QUAN TRẮC MỰC NƯ​ỚC NGẦM TRONG HỐ KHOAN





1. Thành phần công việc:





-  Nhận nhiệm vụ và chuẩn bị dụng cụ để đặt ống quan trắc





- Đo ống quan trắc, lắp và hạ ống xuống hố khoan





- Đặt nút đúng vị trí và gia cố





- Đổ bê tông xung quanh ống và gia cố nắp





- Lập hồ sơ hạ ống quan trắc





- Thu dọn dụng cụ, kiểm tra chất lượng và nghiệm thu





2. Điều kiện áp dụng:





- Hạ ống trong lỗ khoan thẳng đứng.





- Hạ ống đơn và loại ống phi 65mm.



đơn vị tính: đồng/1 m



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			 Nhân công


			Máy


			Đơn giá





			


			


			


			


			


			


			





			CH.01100


			Đặt ống quan trắc mực nước ngầm trong hố khoan


			m


			109.352


			47.857


			


			157.209





			


			


			


			


			


			


			









Ghi chú:




- Nếu hạ ống ở hố khoan xiên thì chi phí nhân công nhân hệ số K = 1,1




- Nếu hạ ống quan trắc khác thì đơn giá nhân hệ số:





+ Ống thép D75mm: K = 1,3





+ Ống thép D93mm: K = 1,5




- Hạ ống quan trắc kép thì đơn giá nhân hệ số K = 1,5



CHƯƠNG 9



CÔNG TÁC KHỐNG CHẾ MẶT BẰNG



1. Thành phần công việc : 




- Nhận nhiệm vụ, lập phương án thi công, thăm thực địa, chuẩn bị dụng cụ, vật tư, trang thiết bị.



- Chọn điểm, định hướng. Xác định vị trí điểm lần cuối




- Đúc mốc bê tông, gia công tiêu giá (nếu có)





- Vận chuyển nội bộ công trình để rải mốc bê tông.





- Chôn, xây mốc khống chế các loại. Đào rãnh bảo vệ mốc, đánh dấu mốc.




- Đo góc bằng, góc đứng lưới khống chế




- Đo góc phương vị




- Đo nguyên tố quy tâm




- Đo chiều dài đường đáy, cạnh đáy




- Khôi phục, tu bổ mốc sau khi đã hoàn thành công tác ngoại nghiệp




- Bình sai lưới khống chế mặt bằng khu vực




- Kiểm tra chất lượng sản phẩm, hoàn chỉnh hồ sơ.




- Nghiệm thu bàn giao




2. Điều kiện áp dụng :



- Cấp địa hình : Theo phụ lục số 1



Đơn vị tính: đ/ 1 điểm



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			 Nhân công


			Máy


			Đơn giá





			


			


			


			


			


			


			





			CK.01100


			Tam giác hạng 4


			


			


			


			


			





			CK.01101


			
Cấp địa hình I


			điểm


			130.568


			2.399.613


			107.597


			2.637.778





			CK.01102


			
Cấp địa hình II


			điểm


			130.568


			2.835.906


			131.176


			3.097.650





			CK.01103


			
Cấp địa hình III


			điểm


			130.568


			3.490.346


			160.170


			3.781.084





			CK.01104


			
Cấp địa hình IV


			điểm


			130.568


			4.196.452


			195.929


			4.522.949





			CK.01105


			
Cấp địa hình V


			điểm


			130.568


			5.614.405


			229.351


			5.974.324





			CK.01106


			
Cấp địa hình VI


			điểm


			130.568


			7.416.984


			265.572


			7.813.124





			


			


			


			


			


			


			








Trong trường hợp phải dựng tiêu giá thì chi phí  nhân công trong đơn giá được nhân với hệ số 1,1  và chi phí  vật liệu trong đơn giá được tính thêm 0,01 m3 gỗ nhóm IV



Đơn vị tính: đ/ 1 điểm



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			 Nhân công


			Máy


			Đơn giá





			


			


			


			


			


			


			





			CK.02100


			Đường chuyền hạng 4


			


			


			


			


			





			CK.02101


			
Cấp địa hình I


			điểm


			99.512


			1.870.320


			101.196


			2.071.028





			CK.02102


			
Cấp địa hình II


			điểm


			99.512


			2.208.447


			118.608


			2.426.567





			CK.02103


			
Cấp địa hình III


			điểm


			99.512


			2.726.833


			132.590


			2.958.935





			CK.02104


			
Cấp địa hình IV


			điểm


			99.512


			3.272.199


			168.844


			3.540.555





			CK.02105


			
Cấp địa hình V


			điểm


			99.512


			4.362.932


			205.316


			4.667.760





			CK.02106


			
Cấp địa hình VI


			điểm


			99.512


			5.780.885


			256.792


			6.137.189





			


			


			


			


			


			


			








Trong trường hợp phải dựng tiêu giá thì chi phí  nhân công trong đơn giá được nhân với hệ số 1,1  và chi phí  vật liệu trong đơn giá  được tính thêm 0,01 m3 gỗ nhóm IV



Đơn vị tính: đ/ 1 điểm



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			 Nhân công


			Máy


			Đơn giá





			


			


			


			


			


			


			





			CK.03100


			Giải tích cấp 1


			


			


			


			


			





			CK.03101


			
Cấp địa hình I


			điểm


			66.881


			1.131.543


			29.681


			1.228.105





			CK.03102


			
Cấp địa hình II


			điểm


			66.881


			1.333.604


			34.766


			1.435.251





			CK.03103


			
Cấp địa hình III


			điểm


			66.881


			1.576.077


			44.151


			1.687.109





			CK.03104


			
Cấp địa hình IV


			điểm


			66.881


			1.899.375


			54.284


			2.020.540





			CK.03105


			
Cấp địa hình V


			điểm


			66.881


			2.525.765


			73.897


			2.666.543





			CK.03106


			
Cấp địa hình VI


			điểm


			66.881


			3.359.002


			89.363


			3.515.246





			


			


			


			


			


			


			








Trong trường hợp phải dựng tiêu giá thì chi phí  nhân công trong đơn giá được nhân với hệ số 1,05 và chi phí  vật liệu trong đơn giá  được tính thêm 0,005m3 gỗ nhóm V.



Đơn vị tính: đ/ 1 điểm



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			 Nhân công


			Máy


			Đơn giá





			


			


			


			


			


			


			





			CK.04100


			Giải tích cấp 2


			


			


			


			


			





			CK.04101


			
Cấp địa hình I


			điểm


			15.511


			388.170


			6.052


			409.733





			CK.04102


			
Cấp địa hình II


			điểm


			15.511


			494.518


			7.638


			517.667





			CK.04103


			
Cấp địa hình III


			điểm


			15.511


			648.723


			9.225


			673.459





			CK.04104


			
Cấp địa hình IV


			điểm


			15.511


			888.006


			11.967


			915.484





			CK.04105


			
Cấp địa hình V


			điểm


			15.511


			1.196.415


			16.001


			1.227.927





			CK.04106


			
Cấp địa hình VI


			điểm


			15.511


			1.659.029


			22.347


			1.696.887





			CK.04200


			Đường chuyền cấp 1


			


			


			


			


			





			CK.04201


			
Cấp địa hình I


			điểm


			66.881


			861.419


			10.146


			938.446





			CK.04202


			
Cấp địa hình II


			điểm


			66.881


			1.058.163


			12.951


			1.137.995





			CK.04203


			
Cấp địa hình III


			điểm


			66.881


			1.414.428


			15.682


			1.496.991





			CK.04204


			
Cấp địa hình IV


			điểm


			66.881


			1.717.520


			23.877


			1.808.278





			CK.04205


			
Cấp địa hình V


			điểm


			66.881


			2.222.673


			30.136


			2.319.690





			CK.04206


			
Cấp địa hình VI


			điểm


			66.881


			2.778.342


			37.264


			2.882.487





			CK.04300


			Đường chuyền cấp 2


			


			


			


			


			





			CK.04301


			
Cấp địa hình I


			điểm


			14.313


			303.092


			5.179


			322.584





			CK.04302


			
Cấp địa hình II


			điểm


			14.313


			404.122


			6.619


			425.054





			CK.04303


			
Cấp địa hình III


			điểm


			14.313


			509.939


			8.058


			532.310





			CK.04304


			
Cấp địa hình IV


			điểm


			14.313


			696.579


			11.220


			722.112





			CK.04305


			
Cấp địa hình V


			điểm


			14.313


			978.402


			14.530


			1.007.245





			CK.04306


			
Cấp địa hình VI


			điểm


			14.313


			1.292.128


			19.278


			1.325.719





			


			


			


			


			


			


			








CHƯƠNG 10



CÔNG TÁC ĐO KHỐNG CHẾ ĐỘ CAO 



1.Thành phần công việc




- Nhận nhiệm vụ, lập phương án thi công, đi thực địa, chuẩn bị dụng cụ, vật tư, trang thiết bị.




- Khảo sát chọn tuyến, xác định vị trí đặt mốc lần cuối.




- Đúc mốc.




- Vận chuyển nội bộ công trình để rải mốc đến vị trí điểm đã chọn




- Đo thủy chuẩn.




- Bình sai tính toán lưới thủy chuẩn.




- Tu bổ, dấu mốc thủy chuẩn sau khi đã hoàn thành công tác ngoại nghiệp.



- Kiểm tra chất lượng sản phẩm, hoàn chỉnh hồ sơ can in, đánh máy, nghiệm thu và bàn giao.



2. Điều kiện áp dụng




- Cấp địa hình : Theo phụ lục số 2



- Chi phí tính cho 1km hoàn chỉnh theo đúng quy trình, quy phạm.



Đơn vị tính: đ/ 1 km



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			 Nhân công


			Máy


			Đơn giá





			


			


			


			


			


			


			





			CL.01100


			Thuỷ chuẩn hạng III


			


			


			


			


			





			CL.01101


			
Cấp địa hình I


			km


			13.734


			317.981


			2.951


			334.666





			CL.01102


			
Cấp địa hình II


			km


			13.734


			378.599


			2.951


			395.284





			CL.01103


			
Cấp địa hình III


			km


			13.734


			505.153


			3.541


			522.428





			CL.01104


			
Cấp địa hình IV


			km


			13.734


			707.214


			5.607


			726.555





			CL.01105


			
Cấp địa hình V


			km


			13.734


			1.010.306


			8.853


			1.032.893





			CL.02100


			Thuỷ chuẩn hạng IV


			


			


			


			


			





			CL.02101


			
Cấp địa hình I


			km


			7.651


			303.092


			2.066


			312.809





			CL.02102


			
Cấp địa hình II


			km


			7.651


			348.290


			2.479


			358.420





			CL.02103


			
Cấp địa hình III


			km


			7.651


			454.638


			2.951


			465.240





			CL.02104


			
Cấp địa hình IV


			km


			7.651


			606.184


			4.722


			618.557





			CL.02105


			
Cấp địa hình V


			km


			7.651


			868.863


			7.673


			884.187





			CL.03100


			Thuỷ chuẩn kỹ thuật


			


			


			


			


			





			CL.03101


			
Cấp địa hình I


			km


			585


			146.229


			1.476


			148.290





			CL.03102


			
Cấp địa hình II


			km


			585


			181.855


			1.771


			184.211





			CL.03103


			
Cấp địa hình III


			km


			813


			227.053


			2.361


			230.227





			CL.03104


			
Cấp địa hình IV


			km


			813


			313.195


			3.541


			317.549








			CL.03105


			
Cấp địa hình V


			km


			813


			530.145


			4.722


			535.680





			


			


			


			


			


			


			








CHƯƠNG 11



CÔNG TÁC ĐO VẼ CHI TIẾT BẢN ĐỒ TRÊN CẠN



1. Thành phần công việc :



- Nhận nhiệm vụ, lập phương án thi công, thăm thực địa, chuẩn bị dụng cụ, vật tư trang thiết bị.



- Công tác khống chế đo vẽ : Toàn bộ từ khâu chọn điểm đo góc, đo cạnh, tính toán bình sai lưới tam giác nhỏ, đường chuyền kinh vĩ, đường chuyền toàn đạc, thuỷ chuẩn đo vẽ.



- Đo vẽ chi tiết : Từ khâu chấm vẽ lưới tạo ô vuông, bồi bản vẽ, lên toạ độ điểm đo vẽ, đo vẽ chi tiết bản đồ bằng phương pháp toàn đạc, bàn bạc. Vẽ đường đồng mức bằng phương pháp nội suy, ghép biên tu sửa bản đồ gốc, kiểm tra hoàn chỉnh công tác nội, ngoại nghiệp, can in, đánh máy, nghiệm thu và bàn giao.  



2. Điều kiện áp dụng :



- Cấp địa hình : Theo phụ lục số 3



Đơn vị tính: đ/ 1 ha



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			 Nhân công


			Máy


			Đơn giá





			


			


			


			


			


			


			





			CM.01100


			Bản đồ tỷ lệ 1/200 đường đồng mức 0,5m


			


			


			


			


			





			CM.01101


			
Cấp địa hình I


			ha


			43.240


			983.719


			20.754


			1.047.713





			CM.01102


			
Cấp địa hình II


			ha


			43.240


			1.328.287


			28.186


			1.399.713





			CM.01103


			
Cấp địa hình III


			ha


			53.130


			1.791.964


			37.857


			1.882.951





			CM.01104


			
Cấp địa hình IV


			ha


			53.130


			2.424.734


			41.551


			2.519.415





			CM.01105


			
Cấp địa hình V


			ha


			63.020


			3.384.525


			56.071


			3.503.616





			CM.01200


			Bản đồ tỷ lệ 1/200 đường đồng mức 1m


			


			


			


			


			





			CM.01201


			
Cấp địa hình I


			ha


			43.240


			935.862


			19.475


			998.577





			CM.01202


			
Cấp địa hình II


			ha


			43.240


			1.260.224


			26.259


			1.329.723





			CM.01203


			
Cấp địa hình III


			ha


			53.130


			1.706.885


			35.287


			1.795.302





			CM.01204


			
Cấp địa hình IV


			ha


			53.130


			2.307.752


			38.980


			2.399.862





			CM.01205


			
Cấp địa hình V


			ha


			63.020


			3.211.710


			52.920


			3.327.650





			CM.01206


			
Cấp địa hình VI


			ha


			63.020


			4.525.107


			74.013


			4.662.140





			CM.02100


			Bản đồ tỷ lệ 1/500 đường đồng mức 0,5m


			


			


			


			


			





			CM.02101


			
Cấp địa hình I


			ha


			14.674


			348.290


			7.328


			370.292





			CM.02102


			
Cấp địa hình II


			ha


			14.674


			467.931


			14.179


			496.784





			


			


			


			


			


			


			








			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			 Nhân công


			Máy


			Đơn giá





			


			


			


			


			


			


			





			CM.02103


			
Cấp địa hình III


			ha


			19.504


			631.175


			19.833


			670.512





			CM.02104


			
Cấp địa hình IV


			ha


			19.504


			848.657


			27.899


			896.060





			CM.02105


			
Cấp địa hình V


			ha


			24.334


			1.186.844


			38.600


			1.249.778





			CM.02200


			Bản đồ tỷ lệ 1/500 đường đồng mức 1m


			


			


			


			


			





			CM.02201


			
Cấp địa hình I


			ha


			14.674


			333.401


			6.846


			354.921





			CM.02202


			
Cấp địa hình II


			ha


			14.674


			444.535


			13.055


			472.264





			CM.02203


			
Cấp địa hình III


			ha


			19.504


			600.866


			18.387


			638.757





			CM.02204


			
Cấp địa hình IV


			ha


			19.504


			808.245


			25.004


			852.753





			CM.02205


			
Cấp địa hình V


			ha


			24.334


			1.131.543


			35.644


			1.191.521





			CM.02206


			
Cấp địa hình VI


			ha


			24.334


			1.584.585


			53.959


			1.662.878





			


			


			


			


			


			


			








Đơn vị tính: đ/ 100 ha



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			 Nhân công


			Máy


			Đơn giá





			


			


			


			


			


			


			





			CM.03100


			Bản đồ tỷ lệ 1/1000 đường đồng mức 1m


			


			


			


			


			





			CM.03101


			
Cấp địa hình I


			100 ha


			209.300


			11.618.519


			336.379


			12.164.198





			CM.03102


			
Cấp địa hình II


			100 ha


			255.300


			15.659.743


			468.706


			16.383.749





			CM.03103


			
Cấp địa hình III


			100 ha


			310.500


			21.216.426


			646.774


			22.173.700





			CM.03104


			
Cấp địa hình IV


			100 ha


			333.500


			28.288.568


			939.220


			29.561.288





			CM.03105


			
Cấp địa hình V


			100 ha


			402.500


			39.401.934


			1.508.075


			41.312.509





			CM.03106


			
Cấp địa hình VI


			100 ha


			425.500


			53.546.218


			2.013.677


			55.985.395





			


			


			


			


			


			


			








Trong trường hợp do yêu cầu phảI đo vẽ với đường đồng  mức 0,5m thì chi phí  nhân công trong đơn giá được nhân với hệ số 1,05. Chi phí  máy thi công (chỉ riêng máy Dalta 020) được nhân với hệ số 1,05.



Đơn vị tính: đ/ 100 ha



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			 Nhân công


			Máy


			Đơn giá





			


			


			


			


			


			


			





			CM.03200


			Bản đồ tỷ lệ 1/1000 đường đồng mức 2m


			


			


			


			


			





			CM.03201


			
Cấp địa hình I


			100 ha


			209.300


			11.113.366


			307.462


			11.630.128





			CM.03202


			
Cấp địa hình II


			100 ha


			255.300


			14.622.850


			500.836


			15.378.986





			CM.03203


			
Cấp địa hình III


			100 ha


			310.500


			20.206.120


			595.366


			21.111.986





			CM.03204


			
Cấp địa hình IV


			100 ha


			333.500


			26.799.696


			866.927


			28.000.123





			CM.03205


			
Cấp địa hình V


			100 ha


			402.500


			37.381.322


			1.243.003


			39.026.825





			CM.03206


			
Cấp địa hình VI


			100 ha


			425.500


			50.993.866


			1.856.240


			53.275.606





			


			


			


			


			


			


			








Đơn vị tính: đ/ 100 ha



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			 Nhân công


			Máy


			Đơn giá





			


			


			


			


			


			


			





			CM.04100


			Bản đồ tỷ lệ 1/2000 đường đồng mức 1m


			


			


			


			


			





			CM.04101


			
Cấp địa hình I


			100 ha


			78.200


			5.152.561


			149.051


			5.379.812





			CM.04102


			
Cấp địa hình II


			100 ha


			87.400


			7.274.203


			192.131


			7.553.734





			CM.04103


			
Cấp địa hình III


			100 ha


			104.650


			11.416.458


			264.086


			11.785.194





			CM.04104


			
Cấp địa hình IV


			100 ha


			113.850


			14.649.437


			392.268


			15.155.555





			CM.04105


			
Cấp địa hình V


			100 ha


			129.950


			20.206.120


			574.196


			20.910.266





			CM.04106


			
Cấp địa hình VI


			100 ha


			143.750


			28.288.568


			828.161


			29.260.479





			


			


			


			


			


			


			








Trong trường hợp do yêu cầu phải đo vẽ với đường đồng  mức 0,5m thì chi phí nhân công trong đơn giá được nhân với hệ số 1,05. Chi phí máy thi công (chỉ riêng máy Dalta 020) được nhân với hệ số 1,05.



Đơn vị tính: đ/ 100 ha



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			 Nhân công


			Máy


			Đơn giá





			


			


			


			


			


			


			





			CM.04200


			Bản đồ tỷ lệ 1/2000 đường đồng mức 2m


			


			


			


			


			





			CM.04201


			
Cấp địa hình I


			100 ha


			78.200


			4.636.773


			136.199


			4.851.172





			CM.04202


			
Cấp địa hình II


			100 ha


			87.400


			6.513.815


			176.066


			6.777.281





			CM.04203


			
Cấp địa hình III


			100 ha


			104.650


			10.251.947


			243.202


			10.599.799





			CM.04204


			
Cấp địa hình IV


			100 ha


			113.850


			13.639.131


			361.745


			14.114.726





			CM.04205


			
Cấp địa hình V


			100 ha


			129.950


			19.195.814


			530.821


			19.856.585





			CM.04206


			
Cấp địa hình VI


			100 ha


			143.750


			26.799.696


			763.901


			27.707.347





			CM.05100


			Bản đồ tỷ lệ 1/5000 đường đồng mức 2m


			


			


			


			


			





			CM.05101


			
Cấp địa hình I


			100 ha


			46.920


			3.030.918


			79.986


			3.157.824





			


			


			


			


			


			


			








			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			 Nhân công


			Máy


			Đơn giá





			


			


			


			


			


			


			





			CM.05102


			
Cấp địa hình II


			100 ha


			56.120


			4.041.224


			100.906


			4.198.250





			CM.05103


			
Cấp địa hình III


			100 ha


			72.220


			5.051.530


			114.602


			5.238.352





			CM.05104


			
Cấp địa hình IV


			100 ha


			81.420


			7.072.142


			169.894


			7.323.456





			CM.05105


			
Cấp địa hình V


			100 ha


			111.320


			9.571.320


			255.771


			9.938.411





			CM.05106


			
Cấp địa hình VI


			100 ha


			111.320


			13.133.978


			385.390


			13.630.688





			CM.05200


			Bản đồ tỷ lệ 1/5000 đường đồng mức 5m


			


			


			


			


			





			CM.05201


			
Cấp địa hình I


			100 ha


			46.920


			2.871.396


			72.917


			2.991.233





			CM.05202


			
Cấp địa hình II


			100 ha


			56.120


			3.536.071


			91.267


			3.683.458





			CM.05203


			
Cấp địa hình III


			100 ha


			72.220


			4.796.295


			104.963


			4.973.478





			CM.05204


			
Cấp địa hình IV


			100 ha


			81.420


			6.566.989


			155.436


			6.803.845





			CM.05205


			
Cấp địa hình V


			100 ha


			111.320


			10.103.060


			233.280


			10.447.660





			CM.05206


			
Cấp địa hình VI


			100 ha


			111.320


			12.628.825


			353.260


			13.093.405





			CM.06100


			Bản đồ tỷ lệ 1/10000 đường đồng mức 2m


			


			


			


			


			





			CM.06101


			
Cấp địa hình I


			100 ha


			27.715


			1.159.193


			36.483


			1.223.391





			CM.06102


			
Cấp địa hình II


			100 ha


			27.715


			1.414.428


			42.233


			1.484.376





			CM.06103


			
Cấp địa hình III


			100 ha


			42.205


			1.919.581


			47.973


			2.009.759





			CM.06104


			
Cấp địa hình IV


			100 ha


			42.205


			2.626.796


			70.159


			2.739.160





			CM.06105


			
Cấp địa hình V


			100 ha


			52.325


			3.637.102


			98.942


			3.788.369





			CM.06106


			
Cấp địa hình VI


			100 ha


			52.325


			5.051.530


			149.989


			5.253.844





			CM.06200


			Bản đồ tỷ lệ 1/10000 đường đồng mức 5m


			


			


			


			


			





			CM.06201


			
Cấp địa hình I


			100 ha


			27.715


			1.095.384


			33.270


			1.156.369





			CM.06202


			
Cấp địa hình II


			100 ha


			27.715


			1.343.707


			38.217


			1.409.639





			CM.06203


			
Cấp địa hình III


			100 ha


			41.975


			1.818.551


			43.957


			1.904.483





			CM.06204


			
Cấp địa hình IV


			100 ha


			41.975


			2.472.591


			64.215


			2.578.781





			CM.06205


			
Cấp địa hình V


			100 ha


			52.325


			3.435.040


			90.909


			3.578.274





			CM.06206


			
Cấp địa hình VI


			100 ha


			52.325


			4.796.295


			137.137


			4.985.757





			


			


			


			


			


			


			








SỐ HOÁ BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH



1. Thành phần công việc:



a. Số hoá bản đồ địa hình:



- Chuẩn bị : Nhận vật tư, tài liệu (bản đồ màu; phim dương, lý lịch và các tài liệu liên quan khác). Chuẩn bị hệ thống tin học (máy, dụng cụ setup phần mềm, sao chép các tệp chuẩn...) Chuẩn bị cơ sở toán học.



- Quét tài liệu : chuẩn bị tài liệu: kiểm tra bản đồ (hoặc phim dương...) về độ sạch, rõ nét, các mốc để nắn (điểm mốc khung, lưới kilomet, điểm toạ độ và bổ sung các điểm mốc để nắn nếu thiếu trên bản đồ gốc so với qui định). Quét tài liệu, kiểm tra chất lượng file ảnh quét. 



- Nắn file ảnh : nắn ảnh theo khung trong bản đồ, lưới kilomet, điểm toạ độ  (tam giác). Lưu file ảnh (để phục vụ cho bước số hóa và các bước KTNT sau này).



- Chuyển đổi bản đồ hệ HN-72 sang hệ VN-2000




Chuẩn bị: Lựa chọn, tính chuyển toạ độ các điểm dùng chuyển đổi và đưa vào tệp tin cơ sở của tờ bản đồ mới. Làm lam kỹ thuật hướng dẫn biên tập.




Nắn chuyển theo các điểm chuyển đổi. Nắn ảnh theo cơ sở toán học đã chuyển đổi.




Biên tập : Biên tập lại nội dung bản đồ theo mảnh mới (các yếu tố nội dung trong và ngoài khung, nội dung tại phần ghép giữa các mảnh).



- Số hoá nội dung bản đồ : Số hoá các yếu tố nội dung bản đồ và làm sạch dữ liệu theo các lớp đối tượng. Kiểm tra trên máy các bước số hoá nội dung bản đồ theo lớp đã qui định và kiểm tra tiếp biên. Kiểm tra bản đồ giấy in phun. Sửa chữa sau kiểm tra.



- Biên tập nội dung bản đồ (biên tập để lưu dưới dạng bản đồ số): Định nghĩa đối tượng, gắn thuộc tính, tạo topology, tô màu nền, biên tập ký hiệu, chú giải. Trình bày khung và tiếp biên.



- In bản đồ trên giấy (in phun: 1 bản làm lam biên tập, 1 bản để kiểm tra và một bản để giao nộp).



- Ghi bản đồ trên máy vi tính và quyển lý lịch.



- Ghi bản đồ vào đĩa CD. Kiểm tra dữ liệu trên đĩa CD.



- Giao nộp sản phẩm: Hoàn thiện thành quả. Phục vụ KTNT, giao nộp sản phẩm.



b. Chuyển BĐĐH số dạng véctor từ hệ VN-72 sang VN-2000:



- Chuẩn bị : lựa chọn, tính chuyển toạ độ các điểm dùng chuyển đổi và đưa các điểm này vào tệp tin cơ sở của tờ bản đồ mới. Chuẩn bị tư liệu của mảnh liên quan. Làm lam kỹ thuật hướng dẫn biên tập.



- Nắn chuyển: nắn 7 tệp tin thành phần của mảnh bản đồ sang VN-2000. Ghép các tờ bản đồ  (khung cũ ) và cắt ghép theo khung trong của tờ bản đồ mới.



- Biên tập bản đồ theo tờ bản đồ mới (Đặt tên, lập lại sơ đồ bảng chắp, tính lại góc lệch nam châm, góc hội tụ kinh tuyến, biên tập tên nước, tên tỉnh, tên huyện, góc khung, ghi chú tên các đơn vị hành chính, ghi chú các mảnh cạnh, ghi chú các đoạn đường đi tới, ...)



Kiểm tra lại quá trình chuyển đổi, rà soát mức độ đầy đủ các yếu tố nội dung bản đồ, (ký hiệu độc lập, ký hiệu hình tuyến, đối tượng vùng tiếp biên...).



- In bản đồ : (in phun)



- Ghi bản đồ trên máy tính và quyển lý lịch.



- Ghi bản đồ vào đĩa CD. Kiểm tra đĩa CD



- Giao nộp sản phẩm: Hoàn thiện sản phẩm, nghiệm thu và giao nộp sản phẩm.



c. Biên tập ra phim (biên tập ra phim phục vụ chế in và chế bản điện tử):



- Lập bảng hướng dẫn biên tập: Tiếp nhận tài liệu, Làm lam kỹ thuật, lập bảng hướng dẫn biên tập.



- Biên tập nội dung: Biên tập mỹ thuật cập nhật thông tin (địa giới hành chính, địa danh, giao thông...), biên tập các yếu tố nội dung theo qui định thể hiện bản đồ trên giấy. Kiểm tra bản đồ trên giấy.



- In phun (1 bản làm lam biên tập, 1 bản để kiểm tra) 



- Xử lý ra tệp in (tệp để gửi được ra máy in phim mapseter..., theo các khuôn dạng chuẩn: RLE, TIFF, POSTCRIPT). Ghi lý lịch bản đồ trên máy vi tính và quyển lý lịch. Kiểm tra tệp in và sửa chữa.



- Ghi bản đồ vào đĩa CD. Kiểm tra đĩa CD



- In phim chế in offset ( trung bình 6 phim/ mảnh)



- Hiện, tráng phim



- Sửa chữa phim



- Hoàn thiện sản phẩm, nghiệm thu, giao nộp sản phẩm.



d. Phân loại khó khăn:



Loại 1: Vùng đồng bằng, trung du (đồi thấp) dân cư thưa (rải rác). Thuỷ hệ thưa (sông, mương ít, ao hồ rải rác). Hệ thống giao thông thưa thớt. Bình độ thưa, giãn cách trên 1mm. Thực phủ chủ yếu là lúa, màu tập trung từng khu vực. Ghi chú dễ vẽ và ít, trung bình 10-20 ghi chú trong 1dm2.



Loại 2: Vùng đồng bằng, vùng chuyển tiếp đồng bằng với vùng đồi dân cư tương đối thưa. Mật độ đường sá, sông, mương trung bình. Bình độ đều, gián cách trên 0.3mm. Thực phủ gồm nhiều loại thực vật xen lẫn (lúa, màu, cây ăn quả, vườn ươm, rừng non...). Các yếu tố tương đối dày, trung bình 1dm2  có 15-30 ghi chú.



Loại 3: Vùng đồng bằng dân cư tập trung thành làng lớn, có thị trấn, thị xã. Vùng đồi, núi cao dân cư thưa ( chỉ ở dọc suối, thung lũng). Sông ngòi là loại tự nhiên, đường sá  thưa ( chủ yếu là đường mòn). Đường bình độ không hoàn chỉnh, ngoằn nghèo, vụn vặt, cắt xẻ nhiều, vách đứng, núi đá... bình độ dày, dãn cách dưới 0.3mm. Thực phủ đơn giản, chủ yếu là rừng già.



Loại 4: Vùng ven biển, cửa sông nhiều bãi sú, vẹt và lạch thủy triều. Vùng đồng bằng dân cư tập trung (thành làng lớn), nhà cửa dày đặc. Vùng thành phố, khu công nghiệp lớn. Hệ thống giao thông, thuỷ hệ dày, phức tạp. Các yếu tố nét quá dày. Ghi chú nhiều, trung bình có trên 35 ghi chú 1dm2



Đơn vị tính: đ/ 1 ha



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			 Nhân công


			Máy


			Đơn giá





			


			


			


			


			


			


			





			CM.07100


			Bản đồ tỷ lệ 1/500 đường đồng mức 0,5m


			


			


			


			


			





			CM.07101


			
Loại khó khăn 1


			ha


			4.128


			378.300


			27.227


			409.655





			CM.07102


			
Loại khó khăn 2


			ha


			4.128


			403.520


			27.284


			434.932





			CM.07103


			
Loại khó khăn 3


			ha


			4.128


			453.960


			27.340


			485.428





			CM.07104


			
Loại khó khăn 4


			ha


			4.128


			491.790


			27.397


			523.315





			CM.07200


			Bản đồ tỷ lệ 1/500 đường đồng mức 1m


			


			


			


			


			





			CM.07201


			
Loại khó khăn 1


			ha


			4.128


			365.690


			27.171


			396.989





			CM.07202


			
Loại khó khăn 2


			ha


			4.128


			390.910


			27.227


			422.265





			CM.07203


			
Loại khó khăn 3


			ha


			4.128


			428.740


			27.284


			460.152





			CM.07204


			
Loại khó khăn 4


			ha


			4.128


			472.875


			27.340


			504.343





			


			


			


			


			


			


			








Đơn vị tính: đ/ 1 ha



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			 Nhân công


			Máy


			Đơn giá





			


			


			


			


			


			


			





			CM.07300


			Bản đồ tỷ lệ 1/1000 đường đồng mức 1m


			


			


			


			


			





			CM.07301


			
Loại khó khăn 1


			ha


			1.082


			63.050


			7.087


			71.219





			CM.07302


			
Loại khó khăn 2


			ha


			1.082


			88.270


			7.115


			96.467





			CM.07303


			
Loại khó khăn 3


			ha


			1.082


			100.880


			7.138


			109.100





			CM.07304


			
Loại khó khăn 4


			ha


			1.082


			126.100


			7.172


			134.354





			


			


			


			


			


			


			








Đơn vị tính: đ/ 1 ha



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			 Nhân công


			Máy


			Đơn giá





			


			


			


			


			


			


			





			CM.07400


			Bản đồ tỷ lệ 1/2000 đường đồng mức 1m


			


			


			


			


			





			CM.07401


			
Loại khó khăn 1


			ha


			308


			25.220


			3.437


			28.965





			CM.07402


			
Loại khó khăn 2


			ha


			308


			31.525


			3.443


			35.276





			CM.07403


			
Loại khó khăn 3


			ha


			308


			37.830


			3.448


			41.586





			CM.07404


			
Loại khó khăn 4


			ha


			308


			44.135


			3.457


			47.900





			


			


			


			


			


			


			








Đơn vị tính: đ/ 1ha; đ/10ha



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			 Nhân công


			Máy


			Đơn giá





			


			


			


			


			


			


			





			CM.07500


			Bản đồ tỷ lệ 1/2000 đường đồng mức 2m


			


			


			


			


			





			CM.07501


			
Loại khó khăn 1


			ha


			308


			15.763


			3.435


			19.506





			CM.07502


			
Loại khó khăn 2


			ha


			308


			18.915


			3.440


			22.663





			CM.07503


			
Loại khó khăn 3


			ha


			308


			22.068


			3.446


			25.822





			CM.07504


			
Loại khó khăn 4


			ha


			308


			25.220


			3.455


			28.983





			CM.07600


			Bản đồ tỷ lệ 1/5000 đường đồng mức 1m


			


			


			


			


			





			CM.07601


			
Loại khó khăn 1


			Ha


			78


			7.566


			490


			8.134





			CM.07602


			
Loại khó khăn 2


			Ha


			78


			8.827


			495


			9.400





			CM.07603


			
Loại khó khăn 3


			Ha


			78


			10.088


			501


			10.667





			CM.07604


			
Loại khó khăn 4


			Ha


			78


			11.349


			507


			11.934





			CM.07700


			Bản đồ tỷ lệ 1/5000 đường đồng mức 5m


			


			


			


			


			





			CM.07701


			
Loại khó khăn 1


			Ha


			78


			5.675


			487


			6.240





			CM.07702


			
Loại khó khăn 2


			Ha


			78


			6.305


			493


			6.876





			CM.07703


			
Loại khó khăn 3


			Ha


			78


			7.566


			497


			8.141





			CM.07704


			
Loại khó khăn 4


			Ha


			78


			8.827


			504


			9.409





			CM.07800


			Bản đồ tỷ lệ 1/10000 đường đồng mức 5m


			


			


			


			


			





			CM.07801


			
Loại khó khăn 1


			10 Ha


			198


			37.830


			210


			38.238





			CM.07802


			
Loại khó khăn 2


			10 ha


			198


			44.135


			222


			44.555





			CM.07803


			
Loại khó khăn 3


			10 ha


			198


			50.440


			233


			50.871





			CM.07804


			
Loại khó khăn 4


			10 ha


			198


			56.745


			244


			57.187





			


			


			


			


			


			


			








CHƯƠNG 12



CÔNG TÁC ĐO VẼ CHI TIẾT BẢN ĐỒ Ở DƯỚI NƯỚC




1. Thành phần công việc :




- Nhận nhiệm vụ, lập phương án thi công, thăm thực địa, chuẩn bị dụng cụ, vật tư trang thiết bị.




- Công tác khống chế đo vẽ : Toàn bộ từ khâu chọn điểm đo góc, đo cạnh, tính toán bình sai lưới tam giác nhỏ, đường chuyền kinh vĩ, đường chuyền toàn đạc, thuỷ chuẩn đo vẽ.




- Đo vẽ chi tiết : Từ khâu chấm vẽ lưới tạo ô vuông, bồi bản vẽ, lên toạ độ điểm đo vẽ, đo vẽ chi tiết bản đồ bằng phương pháp toàn đạc, bàn bạc. Vẽ đường đồng mức bằng phương pháp nội suy, ghép biên tu sửa bản đồ gốc, kiểm tra hoàn chỉnh công tác nội, ngoại nghiệp, can in, đánh máy, nghiệm thu và bàn giao.  




2. Điều kiện áp dụng :




- Cấp địa hình : Theo phụ lục số 3



3. Những công việc chưa tính vào đơn giá:




- Công tác thi công phương tiện nổi (tàu, thuyền, phao, phà).



Đơn vị tính: đ/ 1 ha



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			 Nhân công


			Máy


			Đơn giá





			


			


			


			


			


			


			





			CN.01100


			Bản đồ tỷ lệ 1/200 đường đồng mức 0,5m


			


			


			


			


			





			CN.01101


			
Cấp địa hình I


			ha


			32.560


			1.276.176


			15.208


			1.323.944





			CN.01102


			
Cấp địa hình II


			ha


			32.560


			1.722.838


			21.136


			1.776.534





			CN.01103


			
Cấp địa hình III


			ha


			42.020


			2.329.021


			28.378


			2.399.419





			CN.01104


			
Cấp địa hình IV


			ha


			42.020


			3.153.218


			30.917


			3.226.155





			CN.01105


			
Cấp địa hình V


			ha


			51.480


			4.397.490


			43.250


			4.492.220





			CN.01200


			Bản đồ tỷ lệ 1/200 đường đồng mức 1m


			


			


			


			


			





			CN.01201


			
Cấp địa hình I


			ha


			32.560


			1.217.685


			14.571


			1.264.816





			CN.01202


			
Cấp địa hình II


			ha


			32.560


			1.641.481


			19.607


			1.693.648





			CN.01203


			
Cấp địa hình III


			ha


			42.020


			2.217.356


			26.933


			2.286.309





			CN.01204


			
Cấp địa hình IV


			ha


			42.020


			2.999.014


			30.164


			3.071.198





			CN.01205


			
Cấp địa hình V


			ha


			51.480


			4.187.453


			41.001


			4.279.934





			CN.01206


			
Cấp địa hình VI


			ha


			51.480


			5.874.664


			57.387


			5.983.531





			CN.02100


			Bản đồ tỷ lệ 1/500 đường đồng mức 0,5m


			


			


			


			


			





			CN.02101


			
Cấp địa hình I


			ha


			14.036


			446.662


			5.313


			466.011





			CN.02102


			
Cấp địa hình II


			ha


			14.036


			611.501


			10.442


			635.979





			CN.02103


			
Cấp địa hình III


			ha


			18.656


			818.880


			14.740


			852.276





			CN.02104


			
Cấp địa hình IV


			ha


			18.656


			1.100.702


			20.065


			1.139.423





			CN.02105


			
Cấp địa hình V


			ha


			23.276


			1.540.451


			28.484


			1.592.211





			CN.02200


			Bản đồ tỷ lệ 1/500 đường đồng mức 1m


			


			


			


			


			





			CN.02201


			
Cấp địa hình I


			ha


			14.036


			429.114


			4.991


			448.141





			CN.02202


			
Cấp địa hình II


			ha


			14.036


			574.279


			9.671


			597.986





			CN.02203


			
Cấp địa hình III


			ha


			18.656


			776.340


			13.776


			808.772





			CN.02204


			
Cấp địa hình IV


			ha


			18.656


			1.047.528


			18.619


			1.084.803





			CN.02205


			
Cấp địa hình V


			ha


			23.276


			1.467.602


			26.396


			1.517.274





			CN.02206


			
Cấp địa hình VI


			ha


			23.276


			2.057.834


			39.957


			2.121.067








Đơn vị tính: đ/ 100 ha



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			 Nhân công


			Máy


			Đơn giá





			


			


			


			


			


			


			





			CN.03100


			Bản đồ tỷ lệ 1/1000 đường đồng mức 1m


			


			


			


			


			





			CN.03101


			
Cấp địa hình I


			100 ha


			144.900


			15.101.416


			241.990


			15.488.306





			CN.03102


			
Cấp địa hình II


			100 ha


			190.900


			20.355.007


			340.778


			20.886.685





			CN.03103


			
Cấp địa hình III


			100 ha


			246.100


			27.581.354


			474.427


			28.301.881





			CN.03104


			
Cấp địa hình IV


			100 ha


			269.100


			36.796.408


			693.198


			37.758.706





			CN.03105


			
Cấp địa hình V


			100 ha


			338.100


			51.259.736


			1.106.363


			52.704.199





			CN.03106


			
Cấp địa hình VI


			100 ha


			361.100


			69.604.766


			1.483.161


			71.449.027





			CN.03200


			Bản đồ tỷ lệ 1/1000 đường đồng mức 2m


			


			


			


			


			





			CN.03201


			
Cấp địa hình I


			100 ha


			144.900


			14.463.328


			221.106


			14.829.334





			CN.03202


			
Cấp địa hình II


			100 ha


			190.900


			19.036.292


			313.788


			19.540.980





			CN.03203


			
Cấp địa hình III


			100 ha


			246.100


			26.267.956


			437.477


			26.951.533





			CN.03204


			
Cấp địa hình IV


			100 ha


			269.100


			34.775.796


			641.790


			35.686.686





			CN.03205


			
Cấp địa hình V


			100 ha


			338.100


			48.601.036


			920.812


			49.859.948





			CN.03206


			
Cấp địa hình VI


			100 ha


			361.100


			66.307.978


			1.372.313


			68.041.391





			CN.04100


			Bản đồ tỷ lệ 1/2000 đường đồng mức 1m


			


			


			


			


			





			CN.04101


			
Cấp địa hình I


			100 ha


			78.200


			6.646.750


			107.254


			6.832.204





			CN.04102


			
Cấp địa hình II


			100 ha


			87.400


			9.464.972


			139.353


			9.691.725





			CN.04103


			
Cấp địa hình III


			100 ha


			104.650


			14.782.372


			198.790


			15.085.812





			CN.04104


			
Cấp địa hình IV


			100 ha


			113.850


			18.717.248


			287.817


			19.118.915





			CN.04105


			
Cấp địa hình V


			100 ha


			129.950


			26.267.956


			425.327


			26.823.233





			CN.04106


			
Cấp địa hình VI


			100 ha


			143.750


			36.796.408


			611.046


			37.551.204





			CN.04200


			Bản đồ tỷ lệ 1/2000 đường đồng mức 2m


			


			


			


			


			





			CN.04201


			
Cấp địa hình I


			100 ha


			78.200


			6.327.706


			98.257


			6.504.163





			CN.04202


			
Cấp địa hình II


			100 ha


			87.400


			8.933.232


			128.108


			9.148.740





			CN.04203


			
Cấp địa hình III


			100 ha


			104.650


			14.037.936


			179.548


			14.322.134





			CN.04204


			
Cấp địa hình IV


			100 ha


			113.850


			17.706.942


			266.451


			18.087.243





			CN.04205


			
Cấp địa hình V


			100 ha


			129.950


			24.938.606


			394.964


			25.463.520





			CN.04206


			
Cấp địa hình VI


			100 ha


			143.750


			34.775.796


			565.878


			35.485.424





			CN.05100


			Bản đồ tỷ lệ 1/5000 đường đồng mức 2m


			


			


			


			


			





			CN.05101


			
Cấp địa hình I


			100 ha


			46.920


			3.934.876


			57.368


			4.039.164





			CN.05102


			
Cấp địa hình II


			100 ha


			56.120


			5.253.591


			72.891


			5.382.602





			CN.05103


			
Cấp địa hình III


			100 ha


			72.220


			6.566.989


			83.101


			6.722.310





			CN.05104


			
Cấp địa hình IV


			100 ha


			81.420


			9.199.102


			123.001


			9.403.523





			CN.05105


			
Cấp địa hình V


			100 ha


			111.320


			12.495.890


			185.432


			12.792.642





			CN.05106


			
Cấp địa hình VI


			100 ha


			111.320


			17.068.854


			279.479


			17.459.653





			CN.05200


			Bản đồ tỷ lệ 1/5000 đường đồng mức 5m


			


			


			


			


			





			CN.05201


			
Cấp địa hình I


			100 ha


			46.920


			3.738.132


			52.870


			3.837.922





			CN.05202


			
Cấp địa hình II


			100 ha


			56.120


			4.596.892


			66.786


			4.719.798





			CN.05203


			
Cấp địa hình III


			100 ha


			72.220


			6.221.358


			76.353


			6.369.931





			CN.05204


			
Cấp địa hình IV


			100 ha


			81.420


			8.534.427


			112.880


			8.728.727





			CN.05205


			
Cấp địa hình V


			100 ha


			111.320


			11.804.628


			170.170


			12.086.118





			CN.05206


			
Cấp địa hình VI


			100 ha


			111.320


			16.414.814


			256.988


			16.783.122








			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy


			Đơn giá





			CN.06100


			Bản đồ tỷ lệ 1/10000 đường đồng mức 2m


			


			


			


			


			





			CN.06101


			
Cấp địa hình I


			100 ha


			27.715


			1.494.189


			26.196


			1.548.100





			CN.06102


			
Cấp địa hình II


			100 ha


			27.715


			1.839.820


			30.430


			1.897.965





			CN.06103


			
Cấp địa hình III


			100 ha


			42.205


			2.493.861


			34.867


			2.570.933





			CN.06104


			
Cấp địa hình IV


			100 ha


			42.205


			3.413.771


			51.022


			3.506.998





			CN.06105


			
Cấp địa hình V


			100 ha


			52.325


			4.727.169


			71.829


			4.851.323





			CN.06106


			
Cấp địa hình VI


			100 ha


			52.325


			6.566.989


			108.502


			6.727.816





			CN.06200


			Bản đồ tỷ lệ 1/10000 đường đồng mức 5m


			


			


			


			


			





			CN.06201


			
Cấp địa hình I


			100 ha


			27.715


			1.419.746


			23.947


			1.471.408





			CN.06202


			
Cấp địa hình II


			100 ha


			27.715


			1.744.107


			27.859


			1.799.681





			CN.06203


			
Cấp địa hình III


			100 ha


			41.975


			2.504.495


			31.975


			2.578.445





			CN.06204


			
Cấp địa hình IV


			100 ha


			41.975


			3.243.614


			46.845


			3.332.434





			CN.06205


			
Cấp địa hình V


			100 ha


			52.325


			4.487.886


			65.885


			4.606.096





			CN.06206


			
Cấp địa hình VI


			100 ha


			52.325


			6.237.310


			98.863


			6.388.498





			


			


			


			


			


			


			








CHƯƠNG 13



ĐO VẼ MẶT CẮT ĐỊA HÌNH 




ĐO VẼ MẶT CẮT DỌC TUYẾN Ở TRÊN CẠN



1. Thành phần công việc:



- Thu thập, nghiên cứu và tổng hợp các tài liệu địa hình.


- Đi thực địa, khảo sát tổng hợp. Lập đề cương kỹ thuật. 



- Chuẩn bị máy móc, thiết bị, vật tư, kiểm nghiệm và hiệu chỉnh máy thiết bị.


- Tìm điểm xuất phát, xác định tuyến các điểm chi tiết, các điểm ngoặt, các điểm chi tiết thuộc tuyến công trình.


- Đóng cọc, chọn mốc bê tông.


- Đo xác định khoảng cách, xác định độ cao, toạ độ các điểm ngoặt, các điểm chi tiết thuộc tuyến công trình.


- Đo cắt dọc tuyến công trình.


- Cắm đường cong của tuyến công trình.


- Tính toán nội nghiệp, vẽ trắc đồ dọc tuyến công trình.


- Kiểm tra, nghiệm thu tài liệu tính toán, bản vẽ.



- Lập báo cáo kỹ thuật, can vẽ giao nộp tài liệu.


2. Điều kiện áp dụng



- Phân cấp địa hình: Phụ lục số 5.


- Đơn giá đo vẽ mặt cắt dọc tuyến công trình mới được xây dựng trong trường hợp đã có các lưới khống chế cao, toạ độ, cơ sở. Trường hợp chưa có phải tính thêm.


- Trong đơn giá chưa tính chi phí cắm điểm tim công trình trên tuyến .


- Công tác phát cây tính ngoài đơn giá.


- Chỉ áp dụng cho đo vẽ tuyến đường, tuyến kênh mới.


3. Các hệ số áp dụng



- Khi đo vẽ mặt cắt dọc tuyến đê, tuyến đường cũ, chi phí nhân công và máy điều chỉnh hệ số k = 0,75.


- Khi đo vẽ mặt cắt dọc tuyến kênh cũ (đo vẽ hai bờ kênh ở trên cạn). Chi phí nhân công và máy nhân với hệ số k = 1,35.




- Khi đo vẽ mặt cắt dọc tuyến công trình đầu mối (đập đất, đập tràn, cống, tuynen...) chi phí nhân công và máy được nhân với hệ số k = 1,2.



Đơn vị tính: đ/ 100 m



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			 Nhân công


			Máy


			Đơn giá





			


			


			


			


			


			


			





			CO.01100


			Đo vẽ mặt cắt dọc ở trên cạn


			


			


			


			


			





			CO.01101


			
Cấp địa hình I


			100m


			29.420


			90.396


			1.428


			121.244





			CO.01102


			
Cấp địa hình II


			100m


			32.995


			117.515


			1.938


			152.448








			CO.01103


			
Cấp địa hình III


			100m


			38.739


			152.609


			2.571


			193.919





			CO.01104


			
Cấp địa hình IV


			100m


			42.314


			198.339


			3.509


			244.162





			CO.01105


			
Cấp địa hình V


			100m


			48.059


			255.235


			4.919


			308.213





			CO.01106


			
Cấp địa hình VI


			100m


			51.634


			334.996


			6.856


			393.486





			


			


			


			


			


			


			








ĐO VẼ MẶT CẮT NGANG TUYẾN Ở TRÊN CẠN




1. Thành phần công việc:



- Thu thập, nghiên cứu và tổng hợp tài liệu địa hình.



- Đi thực địa khảo sát thực địa. Lập đề cương kỹ thuật.



- Chuẩn bị máy, thiết bị vật tư, kiểm nghiệm, hiệu chỉnh máy, dụng cụ.



- Tìm điểm xuất phát, định vị trí mặt cắt.



- Đóng cọc, chôn mốc bê tông (nếu có).



- Đo xác định độ cao, toạ độ, mốc ở hai đầu mặt cắt, các điểm chi tiết thuộc mặt cắt.



- Tính toán nội nghiệp vẽ trắc đồ ngang.



- Kiểm tra, nghiệm thu tài liệu tính toán, bản vẽ.



- Lập báo cáo kỹ thuật, can vẽ, giao nộp tài liệu.



2. Điều kiện áp dụng



- Phân cấp địa hình: Phụ lục số 5.



- Định mức đo vẽ mặt cắt ngang tuyến công trình được xây dựng trong trường hợp đã có lưới khống chế độ cao cơ sở của khu vực. Trường hợp chưa có phải tính thêm.



- Trong đơn giá chưa tính công phát cây, nếu có phải tính thêm.



3. Các hệ số áp dụng



- Nếu phải chôn mốc bê tông ở hai đầu mặt cắt thì  mỗi mặt cắt được tính thêm:


+ Vật liệu:


Mốc bê tông đúc sẵn : 2 cái.


Xi măng: 10 kg.


Vật liệu khác: 5%.


+ Nhân công: Cấp bậc thợ bình quân: 4/7 : 3 công.


- Đo mặt cắt ngang tuyến kênh mới (không xác định toạ độ mốc ở hai đầu mặt cắt, không chôn mốc bê tông), chi phí  nhân công và máy trong đơn giá được nhân với hệ số k = 0,7.



Đơn vị tính: đ/ 100 m



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			 Nhân công


			Máy


			Đơn giá





			


			


			


			


			


			


			





			CO.01200


			Đo vẽ mặt cắt ngang tuyến ở trên cạn


			


			


			


			


			





			CO.01201


			
Cấp địa hình I


			100m


			58.960


			117.515


			2.931


			179.406





			CO.01202


			
Cấp địa hình II


			100m


			64.812


			152.609


			4.087


			221.508





			CO.01203


			
Cấp địa hình III


			100m


			70.664


			198.339


			5.437


			274.440





			CO.01204


			
Cấp địa hình IV


			100m


			76.516


			257.894


			7.365


			341.775





			CO.01205


			
Cấp địa hình V


			100m


			82.368


			340.314


			10.564


			433.246





			CO.01206


			
Cấp địa hình VI


			100m


			88.220


			436.027


			15.266


			539.513





			


			


			


			


			


			


			








ĐO VẼ MẶT CẮT DỌC TUYẾN Ở DƯỚI NƯỚC 




1. Thành phần công việc:



- Thu thập, nghiên cứu và tổng hợp tài liệu địa hình.



- Đi thực địa khảo sát tổng hợp, lập đề cương kỹ thuật.



- Chuẩn bị máy móc, dụng cụ, vật tư, kiểm nghiệm và hiệu chỉnh máy, thiết bị.



- Tìm điểm xuất phát, điểm khép. Xác định tuyến đo ở trên cạn.



- Đo khoảng cách ở trên bờ, đóng cọc, mốc ở trên bờ.



- Đo cao độ mặt nước, cao độ đáy sông, suối, kênh.



- Tính toán nội nghiệp, vẽ trắc đồ dọc (cao độ mặt nước, cao độ lòng sông, suối, kênh)



- Kiểm tra, nghiệm thu tính toán bản vẽ.



- Lập báo cáo kỹ thuật, can in,  giao nộp tài liệu.



2. Điều kiện áp dụng



- Cấp địa hình: Phụ lục số 6.



- Đơn giá đo mặt cắt dọc ở dưới nước được xây dựng trong trường hợp đã có lưới khống chế cao, toạ độ cơ sở ở các khu vực. Trường hợp chưa có phải tính thêm.



- Trong đơn giá chưa tính phần chi phí các phương tiện như tàu, thuyền... chi phí này lập dự toán riêng.



Đơn vị tính: đ/ 100 m



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			 Nhân công


			Máy


			Đơn giá





			


			


			


			


			


			


			





			CO.01300


			Đo vẽ mặt cắt dọc tuyến ở dưới nước 


			


			


			


			


			





			CO.01301


			
Cấp địa hình I


			100m


			29.585


			127.618


			2.143


			159.346





			CO.01302


			
Cấp địa hình II


			100m


			33.160


			165.903


			2.938


			202.001





			CO.01303


			
Cấp địa hình III


			100m


			38.904


			215.886


			3.857


			258.647





			CO.01304


			
Cấp địa hình IV


			100m


			42.479


			281.822


			5.666


			329.967





			CO.01305


			
Cấp địa hình V


			100m


			48.224


			364.242


			7.490


			419.956





			


			


			


			


			


			


			








ĐO VẼ MẶT CẮT NGANG TUYẾN Ở DƯỚI NƯỚC 




1. Thành phần công việc:



- Như nội dung công việc đo vẽ mặt cắt ở trên cạn.



- Thêm một số thành phần công việc sau:



Căng dây ở trên bờ, chèo thuyền đo cao độ mặt nước, cao độ đáy sông, suối, kênh hoặc chèo thuyền thả neo, đo cao độ mặt nước, cao độ đáy sông, suối, kênh.



2. Điều kiện áp dụng 



- Phân cấp địa hình: Phụ lục số 6.



- Đơn giá đo vẽ mặt cắt ngang ở dưới nước được xây dựng trong điều kiện đã có lưới khống chế cao, toạ độ cơ sở của khu vực. Trường hợp chưa có được tính thêm.



- Trong đơn giá chưa tính phần chi phí các phương tiện nổi như tàu, thuyền... chi phí này lập dự toán riêng.



3. Các hệ số áp dụng



- Nếu phải chôn mốc bê tông ở hai đầu mặt cắt được tính thêm:



+ Vật liệu:



Mốc bê tông đúc sẵn: 2 mốc 



Xi măng: 10 kg.



Vật liệu khác: 5%.



Đơn vị tính: đ/ 100 m



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			 Nhân công


			Máy


			Đơn giá





			


			


			


			


			


			


			





			CO.01400


			Đo vẽ mặt cắt ngang ở dưới nước bằng thủ công


			


			


			


			


			





			CO.01401


			
Cấp địa hình I


			100m


			53.108


			176.538


			4.628


			234.274





			CO.01402


			
Cấp địa hình II


			100m


			53.108


			229.180


			6.680


			288.968





			CO.01403


			
Cấp địa hình III


			100m


			64.812


			297.774


			9.487


			372.073





			CO.01404


			
Cấp địa hình IV


			100m


			64.812


			386.575


			11.770


			463.157





			CO.01405


			
Cấp địa hình V


			100m


			76.516


			505.153


			17.376


			599.045





			


			


			


			


			


			


			








CÔNG TÁC ĐO LÚN CÔNG TRÌNH




1. Thành phần công việc


- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường.




- Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, trang thiết bị.




- Đo khống chế cao độ (dẫn cao độ giữa các mốc chuẩn).



- Dẫn cao độ từ mốc chuẩn vào các điểm trên công trình.



- Đo dẫn dài từ vị trí móng tới các điểm dựng mia.



- Bình sai, đánh giá độ chính xác, lưới chống chế, lưới đo lún, hoàn chỉnh tài liệu đo lún, làm báo cáo tổng kết. 





- Kiểm nghiệm máy và các dụng cụ đo, bảo dưỡng thường kỳ cho mốc đo lún.




- Kiểm tra chất lượng sản phẩm, hoàn chỉnh hồ sơ, nghiệm thu và bàn giao.




2. Điều kiện áp dụng



- Cấp địa hình : Phụ lục số 7.




- Đơn giá tính cho cấp đo lún hạng III của Nhà nước với địa hình cấp 3.



· Mốc chuẩn cao độ, tọa độ Nhà nước đã có ở khu vực đo (phạm vi 300m)



Đơn vị tính: đ/ 1 chu kỳ đo



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			 Nhân công


			Máy


			Đơn giá





			


			


			


			


			


			


			





			CO.02100


			Đo lún công trình


			


			


			


			


			





			


			Số điểm đo của một chu kỳ


			


			


			


			


			





			CO.02101


			
n < 10 


			C/kỳ


			280.500


			638.088


			18.062


			936.650





			CO.02102


			
10 < n ( 15


			C/kỳ


			346.500


			957.132


			22.592


			1.326.224





			CO.02103


			
15 < n ( 20


			C/kỳ


			459.800


			1.329.350


			27.123


			1.816.273





			CO.02104


			
20 < n ( 25


			C/kỳ


			525.800


			1.701.568


			31.654


			2.259.022





			CO.02105


			
25 < n ( 30


			C/kỳ


			639.100


			2.126.960


			36.185


			2.802.245





			CO.02106


			
30 < n ( 35


			C/kỳ


			705.100


			2.499.178


			40.715


			3.244.993





			


			


			


			


			


			


			









Bảng hệ số : Khi đo lún ở địa hình khác cấp 3 và cấp hạng mục đo lún khác cấp 3




- Bảng hệ số cấp địa hình



			Cấp địa hình


			1


			2


			3


			4


			5





			Hệ số


			0,8


			0,9


			1,0


			1,1


			1,2









- Bảng hệ số cấp hạng đo lún



			Cấp hạng đo lún


			III


			II


			I


			Đặc biệt





			Hệ số


			1,0


			1,1


			1,2


			1,3









- Khi đo từ 2 chu kỳ trở lên thì đơn giá nhân công và máy được nhân với hệ số tương ứng với số chu kỳ đo.



CHƯƠNG 14



CÔNG TÁC THÍ NGHIỆM TRONG PHÒNG



1. Thành phần công việc:



- Giao nhận mẫu và yêu cầu thí nghiệm. Chuẩn bị máy, vật tư, thiết bị thí nghiệm. Tiến hành thí nghiệm các chỉ tiêu. Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm. Thu dọn, lau chùi, bảo dưỡng máy, thiết bị. Kiểm tra, nghiệm thu, bàn giao kết quả thí nghiệm


THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH CÁC CHỈ TIÊU HOÁ LÝ CỦA MẪU NƯỚC TOÀN PHẦN



Đơn vị tính: đ/ 1 mẫu



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			 Nhân công


			Máy


			Đơn giá





			


			


			


			


			


			


			





			CP.01101


			Thí nghiệm xác định các chỉ tiêu hoá lý của mẫu nước toàn phần


			Mẫu


			36.058


			265.870


			128.955


			430.883





			


			


			


			


			


			


			









Ghi chú :




- Mẫu nước ăn mòn bê tông sử dụng đơn giá trên nhân với hệ số 
k = 0,7




- Mẫu nước triết sử dụng đơn giá trên nhân với hệ số

k = 0,8




- Mẫu nước vi trùng sử dụng đơn giá trên hệ số


= 0,75



THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH CÁC CHỈ TIÊU HOÁ HỌC CỦA MẪU ĐÁ



Đơn vị tính: đ/ 1 mẫu



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			 Nhân công


			Máy


			Đơn giá





			


			


			


			


			


			


			





			CP.02101


			Thí nghiệm xác định các chỉ tiêu hoá học của mẫu đá


			Mẫu


			50.253


			478.566


			57.710


			586.529





			


			


			


			


			


			


			








THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH CÁC CHỈ TIÊU CƠ LÝ CỦA MẪU ĐẤT NGUYÊN DẠNG




   (Cắt, nén  bằng phương pháp 1 trục)



1. Thành phần công việc:



- Nhận mẫu: các yêu cầu, chỉ tiêu thí nghiệm.



- Chuẩn bị máy, thiết bị, vật tư.



- Tiến hành thí nghiệm mẫu:



+ Mở mẫu, mô tả, lấy mẫu đất và thí nghiệm mẫu đất nguyên dạng 17 chỉ tiêu.



+ Gia công mẫu .



+ Thí nghiệm



+ Thu thập, chỉnh lý số liệu kết quả thí nghiệm.



- Phân tích, tính toán, vẽ biểu bảng.



- Nghiệm thu, bàn giao.



Đơn vị tính: đ/ 1 mẫu



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			 Nhân công


			Máy


			Đơn giá





			


			


			


			


			


			


			





			CP.03101


			Thí nghiệm xác định các chỉ tiêu cơ lý của mẫu đất nguyên dạng (cắt nén bằng phương pháp 1 trục)


			Mẫu


			24.800


			334.996


			124.788


			484.584





			


			


			


			


			


			


			









Ghi chú : Nếu thí nghiệm xác định các chỉ tiêu cơ lý của mẫu đất nguyên dạng chỉ xác định 9 chỉ tiêu thông thường thì chi phí  nhân công và máy trong đơn giá nhân với hệ số k = 0,55.



THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH CÁC CHỈ TIÊU CƠ LÝ CỦA MẪU ĐẤT NGUYÊN DẠNG




   (Bằng phương pháp 3 trục)



1. Thành phần công việc:



- Nhận mẫu: các yêu cầu, chỉ tiêu thí nghiệm.



- Chuẩn bị máy, thiết bị, vật tư.



- Tiến hành thí nghiệm mẫu:



+ Mở mẫu, mô tả, lấy mẫu đất và thí nghiệm mẫu đất nguyên dạng 17 chỉ tiêu.



+ Gia công mẫu 3 trục làm 4 viên.



+ Lắp vào máy để bão hòa nước.



+ Sau khi bão hoà nước, tiến hành thao tác máy trong thời gian 24 giờ/ 1viên.



+ Thu thập, chỉnh lý số liệu kết quả thí nghiệm.



- Phân tích, tính toán, vẽ biểu bảng.



- Nghiệm thu, bàn giao.



2. Điều kiện áp dụng 



- Áp dụng cho thí nghiệm chỉ tiêu mẫu đất 3 trục cố kết không thoát nước (CU). Trường hợp thí nghiệm mẫu 3 trục khác với chỉ tiêu trên, đơn giá nhân công và máy được nhân với hệ số sau:



+ Xác định chỉ tiêu mẫu đất 3 trục cố kết thoát nước (CD)   



K = 2



+ Xác định chỉ tiêu mẫu đất 3 trục không cố kết không thoát nước (UU):

K = 0,5



+ Thí nghiệm nén nở hông: 







K = 0,35



Đơn vị tính: đ/ 1 mẫu



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			 Nhân công


			Máy


			Đơn giá





			


			


			


			


			


			


			





			CP.03201


			Xác định các chỉ tiêu cơ lý của mẫu đất nguyên dạng bằng phương pháp ba trục


			Mẫu


			182.782


			957.132


			2.694.931


			3.834.845





			


			


			


			


			


			


			








THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH CÁC CHỈ TIÊU CƠ LÝ CỦA MẪU ĐẤT KHÔNG NGUYÊN DẠNG



Đơn vị tính: đ/ 1 mẫu



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			 Nhân công


			Máy


			Đơn giá





			


			


			


			


			


			


			





			CP.03301


			Xác định các chỉ tiêu cơ lý của mẫu đất phá huỷ






			Mẫu


			16.884


			404.122


			75.857


			496.863





			


			


			


			


			


			


			








Ghi chú : Nếu thí nghiệm chỉ xác định 7 chỉ tiêu thì chi phí nhân công và máy trong đơn giá nhân với hệ số k = 0,3.



THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH CHỈ TIÊU ĐẦM NÉN TIÊU CHUẨN




1. Nội dung công việc




- Nhận mẫu, các yêu cầu chỉ tiêu kỹ thuật.



- Chuẩn bị máy, thiết bị vật tư.




- Mở mẫu đất, mô tả, phơi đất, làm thí nghiệm chỉ tiêu vật lý của đất (7 chỉ tiêu).




- Xay đất, thí nghiệm lượng ngậm nước khô gió.




- Chia mẫu đất thí nghiệm thành 5 phần, ủ đất với 5 lượng ngậm nước khác nhau (24-28giờ).




- Tiến hành đầm từng phần đất theo yêu cầu. 




- Lấy mẫu đất ra khỏi máy đầm bằng kích rồi cân trọng lượng đất đầm.




- Thí nghiệm độ ẩm trong mẫu đất sau khi đầm.




- Thu thập, ghi chép các chỉ tiêu thí nghiệm.




- Vẽ biểu đồ quan hệ tỷ trọng (() và độ ẩm (W) của đất.




- Xác định tỷ trọng và lượng ngậm nước tốt nhất.




- Nghiệm thu, bàn giao.



Đơn vị tính: đ/ 1 mẫu



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			 Nhân công


			Máy


			Đơn giá





			


			


			


			


			


			


			





			CP.03401


			Xác định chỉ tiêu đầm nén tiêu chuẩn


			Mẫu


			26.884


			430.709


			1.244.050


			1.701.643





			


			


			


			


			


			


			








Ghi chú: Nếu thí nghiệm đầm nén bằng cối cải tiến (modify), đơn giá điều chỉnh hệ số K = 1,2



THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH CÁC CHỈ TIÊU CƠ LÝ CỦA MẪU ĐÁ



Đơn vị tính: đ/ 1 mẫu



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			 Nhân công


			Máy


			Đơn giá





			


			


			


			


			


			


			





			CP.04101


			Xác định các chỉ tiêu cơ lý của mẫu đá


			Mẫu


			11.151


			356.266


			172.987


			540.404





			


			


			


			


			


			


			








THÍ NGHIỆM MẪU CÁT - SỎI - VẬT LIỆU XÂY DỰNG



Đơn vị tính: đ/ 1 mẫu



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			 Nhân công


			Máy


			Đơn giá





			


			


			


			


			


			


			





			CP.05101


			Thí nghiệm mẫu cát - sỏi - vật liệu xây dựng 


			Mẫu


			7.661


			356.266


			49.403


			413.330





			


			


			


			


			


			


			








THÍ NGHIỆM MẪU ĐẤT DĂM SẠN LỚN



1. Thành phần công việc:



- Nhận mẫu khối lớn (120 kg) các yêu cầu chỉ tiêu thí nghiệm.



- Chuẩn bị máy, thiết bị, vật tư.



- Mở mẫu, mô tả, lấy đất và làm các chỉ tiêu thí nghiệm.



- Chia mẫu thí nghiệm thành 4 viên.



- Tiến hành thí nghiệm từng viên để xác định chỉ tiêu:



+ Xay đất, trộn đất, ủ đất.



+ Đầm vào cối theo dung trọng yêu cầu.



+ Ngâm bão hoà nước từ 3-7 ngày.



+ Tiến hành cắt theo yêu cầu.



+ Thu thập, ghi chép kết quả thí nghiệm.



Sau đó tiếp tục thí nghiệm lặp lại như trên cho các dao mẫu còn lại.



- Tính toán tổng hợp kết quả, vẽ biểu đồ.



- Thu dọn, lau chùi, bảo dưỡng máy và thiết bị.



- Nghiệm thu và bàn giao.



Đơn vị tính: đ/ 1 mẫu



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			 Nhân công


			Máy


			Đơn giá








			


			


			


			


			


			


			





			CP.06101


			Thí nghiệm mẫu đất dăm sạn lớn


			Mẫu


			168.464


			957.132


			1.467.915


			2.593.511





			


			


			


			


			


			


			








XÁC ĐỊNH CÁC THÀNH PHẦN VẬT CHẤT VÀ CẤU TRÚC CỦA ĐÁ



   (Lát mỏng thạch học)



Đơn vị tính: đ/ 1 mẫu



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			 Nhân công


			Máy


			Đơn giá





			


			


			


			


			


			


			





			CP.07101


			Xác định các thành phần vật chất và cấu trúc của đá


			Mẫu


			14.817


			94.575


			14.113


			123.505





			


			(Lát mỏng thạch học)


			


			


			


			


			








THÍ NGHIỆM PHÂN TÍCH MẪU CLO - TRONG NGUYÊN LIỆU LÀM XI MĂNG




Nội dung công việc




- Chuẩn bị dụng cụ, vật tư hoá chất phục vụ thí nghiệm.




- Chuẩn bị mẫu vật liệu đưa vào thí nghiệm: Cân, đong, nghiền mịn, gia công tinh.




- Tiến hành thí nghiệm (bằng phương pháp Charpenter - Volhard): Sấy mẫu trong tủ sấy 24 giờ, triết mẫu 72 giờ, lọc lấy dung dịch để lấy các muối tan, phân tích xác định hàm lượng Cl.



Đơn vị tính: đ/ 1 mẫu



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			 Nhân công


			Máy


			Đơn giá





			


			


			


			


			


			


			





			CP.08101


			Thí nghiệm phân tích mẫu CLO - trong nguyên liệu làm xi măng


			Mẫu


			9.472


			157.625


			155.789


			322.886





			


			


			


			


			


			


			








THÍ NGHIỆM CBR (XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ NÉN LÚN CALIFONIA)



1. Thành phần công việc:



- Nhận mẫu, các yêu cầu và chỉ tiêu thí nghiệm.



- Chuẩn bị máy, thiết bị, vật tư.



- Mở mẫu đất, phơi đất, làm các thí nghiệm xác định các chỉ tiêu vật lý của đất 



- Làm tơi đất, xác định độ ẩm ban đầu của mẫu.



- Chia mẫu đất làm 5 phần, ủ với 5 độ ẩm khác nhau (4-8 giờ)



- Tiến hành đầm 5 cối, mỗi cối xác định 2 chỉ tiêu: Dung trọng và độ ẩm.



- Tính toán số liệu thí nghiệm, vẽ biểu đồ quan hệ: Dung trọng và độ ẩm.



- Xác định dung trọng lớn nhất và độ ẩm tốt nhất của mẫu qua đồ thị vẽ được.



- Từ kết quả thí nghiệm đầm chặt, chế bị mẫu theo yêu cầu của thiết kế.



- Đúc 6 cối cho 1 mẫu để xác định chỉ tiêu CBR ở 2 trạng thái khô và bão hòa.



- Tiến hành thí nghiệm mẫu, thu thập số liệu và tính toán kết quả, vẽ biểu đồ quan hệ giữa độ lún (quy ước) và áp lực nén tương ứng.



- Nghiệm thu, bàn giao .



Đơn vị tính: đ/ 1 mẫu



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			 Nhân công


			Máy


			Đơn giá





			


			


			


			


			


			


			





			CP.09101


			Thí nghiệm CBR (xác định chỉ số nén lún Califonia)


			Mẫu


			49.544


			1.116.654


			115.962


			1.282.160





			


			


			


			


			


			


			








CHƯƠNG 15



CÔNG TÁC THÍ NGHIỆM NGOÀI TRỜI




 Thành phần công việc:



- Chuẩn bị máy móc, vật tư, thiết bị thí nghiệm. Xác định vị trí thí nghiệm. tháo, lắp, bảo dưỡng thiết bị ngoài hiện trường. Tiến hành thí nghiệm theo yêu cầu kỹ thuật.




- Ghi chép, chỉnh lý kết quả thí nghiệm. 



- Nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.



XUYÊN TĨNH 



Đơn vị tính: đ/ 1 m xuyên



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			 Nhân công


			Máy


			Đơn giá





			


			


			


			


			


			


			





			CQ.01101


			Xuyên tĩnh 


			m


			2.118


			63.809


			35.702


			101.629





			


			


			


			


			


			


			








XUYÊN ĐỘNG 


Đơn vị tính: đ/ 1 m xuyên



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			 Nhân công


			Máy


			Đơn giá





			


			


			


			


			


			


			





			CQ.01201


			Xuyên động 


			m


			1.089


			42.539


			14.039


			57.667





			


			


			


			


			


			


			








CẮT QUAY BẰNG MÁY


Đơn vị tính: đ/ 1 điểm



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			 Nhân công


			Máy


			Đơn giá





			


			


			


			


			


			


			





			CQ.02101


			Cắt quay bằng máy


			điểm


			117.975


			106.348


			28.187


			252.510





			


			


			


			


			


			


			









Ghi chú: Đơn giá chưa tính chi phí khoan tạo lỗ (đối với thí nghiệm cắt cánh ở lỗ khoan)


THÍ NGHIỆM XUYÊN TIÊU CHUẨN (SPT)


Đơn vị tính: đ/ 1 lần thí nghiệm



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			 Nhân công


			Máy


			Đơn giá





			


			


			


			


			


			


			





			CQ.03100


			Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT)


			


			


			


			


			





			CQ.03101


			
Đất đá cấp I-III


			Lần


			40.572


			58.491


			3.331


			102.394





			CQ.03102


			
Đất đá cấp IV-VI


			Lần


			27.968


			95.713


			4.997


			128.678





			


			


			


			


			


			


			








Ghi chú: Đơn giá chưa bao gồm chi phí khoan tạo lỗ



NÉN NGANG TRONG THÀNH LỖ KHOAN


Đơn vị tính: đ/ 1 điểm



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			 Nhân công


			Máy


			Đơn giá





			


			


			


			


			


			


			





			CQ.04100


			Nén ngang trong thành lỗ khoan


			


			


			


			


			





			CQ.04101


			
Cấp địa hình I - III


			điểm


			126.357


			101.031


			45.367


			272.755





			CQ.04102


			
Cấp địa hình IV - VI


			điểm


			141.246


			202.061


			90.735


			434.042





			


			


			


			


			


			


			








Ghi chú: Đơn giá chưa bao gồm chi phí khoan tạo lỗ



HÚT NƯỚC THÍ NGHIỆM TRONG LỖ KHOAN



Điều kiện áp dụng: Tính cho hút đơn và hạ thấp mực nước 1 lần



Đơn vị tính: đ/ 1 lần hút



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			 Nhân công


			Máy


			Đơn giá





			


			


			


			


			


			


			





			CQ.05101


			Hút nước thí nghiệm trong lỗ khoan


			Lần


			124.899


			1.643.077


			3.873.340


			5.641.316





			


			


			


			


			


			


			









Ghi chú :




- Nếu hút đơn có một tia quan trắc thì đơn giá được nhân với hệ số

k = 1,05




- Nếu hút đơn 2 tia quan trắc thì đơn giá nhân với hệ số


k = 1,1




- Nếu hút đơn hạ thấp mực nước 2 lần thì đơn giá được nhân với hệ số
k = 2,0




- Nếu hút chùm thì đơn giá nhân với hệ số




k = 1,8



ÉP NƯỚC THI NGHIỆM TRONG LỖ KHOAN




Điều kiện áp dụng



- Lượng mất nước đơn vị Q = 1 lít/ phút mét.




- Độ sâu ép nước h ( 50m



Đơn vị tính: đ/ 1 đoạn ép



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			 Nhân công


			Máy


			Đơn giá





			


			


			


			


			


			


			





			CQ.06101


			Ép nước thí nghiệm trong lỗ khoan


			đoạn


			126.596


			1.308.080


			107.085


			1.541.761





			


			


			


			


			


			


			









Ghi chú : Nếu ép nước khác với điều kiện trên thì đơn giá được nhân với hệ số sau :




- Lượng mất nước đơn vị : Q > 1-10 lít/phút mét



k = 1,1




- Lượng mất nước đơn vị : Q > 10 lít/phút mét



k = 1,2




- Độ sâu ép nước thí nghiệm > 50-100 m




k = 1,05




- Độ sâu ép nước thí nghiệm > 100 m




k = 1,1



ĐỔ NƯỚC THÍ NGHIỆM TRONG LỖ KHOAN 




Điều kiện áp dụng :




- Lưu lượng nước tiêu thụ Q ( 1 lít/ phút




- Nguồn nước cấp cách vị trí thí nghiệm ( 100m



Đơn vị tính: đ/ 1 lần đổ



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			 Nhân công


			Máy


			Đơn giá





			


			


			


			


			


			


			





			CQ.07101


			Đổ nước thí nghiệm trong lỗ khoan 


			Lần


			10.658


			233.966


			


			244.624





			


			


			


			


			


			


			









Ghi chú :



- Nếu lưu lượng nước tiêu thụ Q>1 lít/phút thì chi phí  nhân công trong đơn giá được nhân với hệ số k = 1,2




- Nếu nguồn nước cấp ở xa vị trí thí nghiệm > 100m thì chi phí  nhân công trong đơn giá được nhân với hệ số k = 1,5.



ĐỔ NƯỚC THÍ NGHIỆM TRONG HỐ ĐÀO 




Điều kiện áp dụng




- Lưu lượng nước tiêu thụ Q ( 1 lít/ phút.




- Nguồn nước cấp cách vị trí thí nghiệm ( 100m.



Đơn vị tính: đ/ 1 lần đổ



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			 Nhân công


			Máy


			Đơn giá





			


			


			


			


			


			


			





			CQ.08101


			Đổ nước thí nghiệm trong hố đào 


			Lần


			34.791


			233.966


			


			268.757





			


			


			


			


			


			


			









Ghi chú :



- Nếu lưu lượng nước tiêu thụ Q>1 lít/phút thì chi phí  nhân công trong đơn giá được nhân với hệ số k = 1,2




- Nếu nguồn nước cấp ở xa vị trí thí nghiệm > 100m thì chi phí  nhân công trong đơn giá được nhân với hệ số k = 1,5.



MÚC NƯỚC THÍ NGHIỆM TRONG LỖ KHOAN



Đơn vị tính: đ/ 1 lần múc



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			 Nhân công


			Máy


			Đơn giá





			


			


			


			


			


			


			





			CQ.09101


			Múc nước thí nghiệm trong lỗ khoan


			Lần


			16.433


			372.218


			31.333


			419.984





			


			


			


			


			


			


			








THÍ NGHIỆM CƠ ĐỊA TRÊN BỆ BÊ TÔNG TRONG HẦM NGANG



1. Thành phần công việc:



1.1. Vệ sinh hiện trường



- Dọn, sửa nền bằng bàn chải và hơi khí ép.



- Thổi sạch, khô nền.



- Nếu đá lồi lõm quá 2cm phải dùng đục tẩy bằng.



1.2. Đổ, lắp cọc mốc



- Xác định vị trí, khoan bằng búa khoan hơi ép.



- Rửa sạch lỗ khoan.



- Đặt cọc mốc



1.3. Đổ bệ bê tông



- Kích thước tuỳ theo yêu cầu kỹ thuật.



- Bê tông đạt mác 200.



1.4. Lắp ráp



- Lắp các tấm đệm, kích.



- Lắp dàn khung đồng hồ.



- Lắp tay đồng hồ, đồng hồ



- Lắp bơm thuỷ lực, đồng hồ áp lực.



- Lắp ráp hệ thống điện chiếu sáng.



1.5. Kiểm nghiệm dụng cụ



- Đồng hồ áp lực.



- Hệ thống làm việc của dầu.



- Kiểm tra piston.



- Kiểm tra hệ thống indicate.



1.6. Thí nghiệm thử



a. Lắp ráp xong, tăng tải trọng bằng 5% tải trọng tối đa của cấp chu trình có tải trọng thấp nhất. Tiến hành kiểm tra lại toàn bộ hệ thống bơm thuỷ lực, tuy ô, đầu nối, kích. Kiểm tra hệ thống đồng hồ áp lực, đồng hồ biến dạng v.v...



b. Thay thế: Tăng tải trọng theo từng cấp 4, 8, 12, 16, 24 kG/cm2. Đọc biến dạng của mỗi cấp.



Sau đó để ổn định và đọc ở cấp cuối cùng vào 30' - 1giờ - 12 giờ giảm tải theo từng cấp và đọc biến dạng ở các đồng hồ.



Đến cấp áp lực 0, đọc sau 10' và sau 2 giờ; Tổng cộng thời gian cho 1 chu trình là 16h.



1.7. Thí nghiệm chính thức



Mỗi bệ thí nghiệm ở các cấp áp lực tối đa 24 - 40 - 60 kG/cm2.



Mỗi cấp thí nghiệm với 3 chu trình tăng, giảm tải.



Thời gian mỗi cấp là 16 ( 3= 48 giờ.



Thời gian thí nghiệm chính thức 3 cấp 48 ( 3= 144 giờ.



1.8. Thu dọn, lật bệ



- Chôn cọc, néo, tời, lắp tời hoặc palăng xích.



- Dùng palăng xích để kéo lật bệ.



- Rửa sạch mặt bệ và nền đá bằng nước để cho địa chất mô tả.



- Thu dọn dụng cụ.



Đơn vị tính: đ/ 1 bệ TN



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			 Nhân công


			Máy


			Đơn giá





			


			


			


			


			


			


			





			CQ.11001


			Thí nghiệm cơ địa trên bệ bê tông trong hầm ngang


			Bệ TN


			2.673.474


			17.334.724


			5.599.137


			25.607.335





			


			


			


			


			


			


			








THÍ NGHIỆM CBR HIỆN TRƯỜNG



 Thành phần công việc:



- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường.



- Tập kết xe, người và thiết bị thí nghiệm tới vị trí thí nghiệm.



- Tiến hành lắp ráp các thiết bị thí nghiệm.



- Thực hiện thí nghiệm, thu thập kết quả thí nghiệm.



- Tính toán, chỉnh lý số liệu thí nghiệm, lập hồ sơ báo cáo kết quả thí nghiệm.



- Kiểm tra kết quả, bàn giao tài liệu thí nghiệm.



Đơn vị tính: đ/ 1 điểm thí nghiệm



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			 Nhân công


			Máy


			Đơn giá





			


			


			


			


			


			


			





			CQ.12001


			Thí nghiệm CBR hiện trường


			điểm


			18.074


			319.044


			97.562


			434.680





			


			


			


			


			


			


			








THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH ĐỘ CHẶT CỦA NỀN ĐƯỜNG 



Thành phần công việc:



- Chuẩn bị dụng cụ thí nghiệm (phao, phễu, cát chuẩn ...v v).



- Nhận địa điểm, tiến hành đo đạc, đóng cọc mốc, bố trí các điểm thí nghiệm.



- Tiến hành thí nghiệm, thu thập kết quả thí nghiệm.



- Lấy mẫu ngoài hiện trường (trước hoặc sau khi tiến hành thí nghiệm hiện trường) để đầm chặt tiêu chuẩn xác định dung trọng khô lớn nhất và độ ẩm tốt nhất làm cơ sở xác định hệ số đầm chặt K.



- Tính toán, lập báo cáo, bàn giao tài liệu.



Đơn vị tính: đ/ 1 điểm thí nghiệm



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			 Nhân công


			Máy


			Đơn giá





			


			


			


			


			


			


			





			CQ.13101


			Thí nghiệm xác định độ chặt của nền đường đất hoặc cát đồng nhất - thí nghiệm trên mặt


			điểm


			14.564


			106.348


			39.281


			160.193





			CQ.13201


			Thí nghiệm xác định độ chặt của nền đường đất dăm sạn hoặc đá cấp phối - thí nghiệm trên mặt


			điểm


			8.195


			159.522


			39.281


			206.998





			


			


			


			


			


			


			








THÍ NGHIỆM ĐO MÔDUN ĐÀN HỒI BẰNG TẤM ÉP CỨNG



Thành phần công việc:



- Tập kết xe, người và thiết bị thí nghiệm tới vị trí thí nghiệm.



- Tiến hành lắp ráp các thiết bị thí nghiệm.



- Thực hiện thí nghiệm, thu thập kết quả thí nghiệm.



- Tính toán, chỉnh lý số liệu thí nghiệm, lập hồ sơ báo cáo kết quả thí nghiệm.



- Kiểm tra kết quả, bàn giao tài liệu thí nghiệm.



Đơn vị tính: đ/ 10 điểm



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			 Nhân công


			Máy


			Đơn giá





			


			


			


			


			


			


			





			


			Thí nghiệm đo môdun đàn hồi bằng tấm ép cứng


			


			


			


			


			





			CQ.14101


			Đường kính bàn nén D = 34cm


			10 điểm


			325.987


			132.935


			560.502


			1.019.424





			CQ.14201


			Đường kính bàn nén D = 76cm


			10 điểm


			326.097


			132.935


			988.534


			1.447.566





			


			


			


			


			


			


			








NÉN TĨNH THỬ TẢI CỌC BÊTÔNG SỬ DỤNG HỆ THỐNG CỌC NEO



1. Thành phần công việc:



- Chuẩn bị dụng cụ, vật tư trang thiết bị thí nghiệm, khảo sát hiện trường.



- Đào đất đến đầu cọc, chuyển đất khỏi hố đào.



- Chống hố đào bằng ván gỗ.



- Đập đầu cọc và gia công đầu cọc.



- Lắp đặt thiết bị (kích, dầm, đồng hồ...).



- Cắt, uốn thép neo, hàn neo giữ dầm.



- Tiến hành thí nghiệm và ghi chép số liệu theo quy trình quy phạm.



- Tháo, dỡ dụng cụ thí nghiệm.



- Chỉnh lý tài liệu, hoàn thành công tác thí nghiệm theo yêu cầu



- Nghiệm thu, bàn giao.



2. Điều kiện áp dụng



- Địa hình khô ráo, không có nước mạch chảy vào hố thí nghiệm.



- Cọc neo đã có đủ để làm đối trọng.



- Cấp tải trọng nén đến 50 tấn.



3. Khi thí nghiệm khác với điều kiện trên thì đơn giá được nhân với các hệ số sau



- Địa hình thí nghiệm lầy lội: Chi phí nhân công và máy được nhân với hệ số k = 1,05.



- Trong trường hợp nén ở cấp tải trọng từ 51 - 100 tấn:



+ Chi phí vật liệu nhân với hệ số k = 1,2.



+ Chi phí nhân công và máy nhân với hệ số k = 1,4



- Trường hợp không có cọc để neo thì không tính thép ( 14; que hàn và máy hàn mà tính thêm hao phí khoan +neo.



Đơn vị tính: đ/ 1 lần thí nghiệm



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			 Nhân công


			Máy


			Đơn giá





			


			


			


			


			


			


			





			CQ.15001


			Nén tĩnh thử tải cọc bêtông sử dụng hệ thống cọc neo


			Lần


			1.019.004


			2.924.570


			1.532.831


			5.476.405





			


			


			


			


			


			


			








NÉN TĨNH THỬ TẢI  CỌC BÊTÔNG SỬ DỤNG DÀN CHẤT TẢI.



1. Thành phần công việc:



- Chuẩn bị dụng cụ, trang thiết bị thí nghiệm, khảo sát hiện trường.



- Đập đầu cọc và gia công đầu cọc, làm nền gối kê.



- Lắp đặt, tháo dỡ dàn chất tải, đối trọng bêtông và thiết bị thí nghiệm (kích, đồng hồ đo ...). 



- Tiến hành thí nghiệm và ghi chép số liệu.  



- Chỉnh lý số liệu, hoàn thành công tác thí nghệm theo đúng yêu cầu.



- Nghiệm thu, bàn giao.



2. Các công việc chưa tính vào đơn giá gồm:   



- Công tác vận chuyển hệ dầm thép  và đối trọng bêtông đến và ra khỏi địa điểm thí nghiệm. 



- Công tác trung chuyển hệ dầm thép và đối trọng bêtông giữa các cọc thí nghiệm trong công trình. 



- Xử lý nền đất yếu phục vụ công tác thí nghiệm (nếu có).



Đơn vị tính: đ/1 tấn tải trọng/ 1 lần thí nghiệm



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			 Nhân công


			Máy


			Đơn giá





			


			


			


			


			


			


			





			CQ.16000


			Nén tĩnh thử tải cọc bêtông sử dụng dàn chất tải


			


			


			


			


			





			CQ.16001


			Tải trọng nén 100 ( ( 500 tấn


			Tấn/lần


			4.891


			11.780


			51.126


			67.797





			CQ.16002


			  Tải trọng nén  ( 1000 tấn


			Tấn/lần


			4.535


			10.169


			51.999


			66.703





			CQ.16003


			Tải trọng nén ( 1500 tấn


			Tấn/lần


			3.896


			8.694


			46.822


			59.412





			CQ.16004


			Tải trọng nén ( 2000 tấn


			Tấn/lần


			3.414


			7.425


			44.233


			55.072





			


			


			


			


			


			


			








Ghi chú: Chi phí vật liệu trong đơn giá chưa tính giá bê tông đối trọng.



CÔNG TÁC THÍ NGHIỆM KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CỌC BÊTÔNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP BIẾN DẠNG NHỎ (PIT) 




Thành phần công việc:



- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường. Lắp đặt và tháo dỡ thiết bị thí nghiệm. Tiến hành thí nghiệm và ghi chép số liệu theo quy trình quy phạm. Chỉnh lý tài liệu, kiểm tra chất lượng sản phẩm, nghiệm thu, bàn giao.



Đơn vị tính: đ/ 1cọc/ 1 lần thí nghiệm



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			 Nhân công


			Máy


			Đơn giá





			


			


			


			


			


			


			





			CQ.17001


			Thí nghiệm biến dạng nhỏ (PIT)


			Lần


			22.575


			76.797


			161.563


			260.935





			


			


			


			


			


			


			








THÍ NGHIỆM KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CỌC BÊTÔNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP SIÊU ÂM 



Thành phần công việc:



- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường. Lắp đặt và tháo dỡ thiết bị thí nghiệm. Tiến hành thí nghiệm và ghi chép số liệu theo quy trình quy phạm.  Chỉnh lý tài liệu, kiểm tra chất lượng sản phẩm, nghiệm thu, bàn giao.



Đơn vị tính: đ/ 1mặt cắt siêu âm/ 1 lần thí nghiệm



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			 Nhân công


			Máy


			Đơn giá





			


			


			


			


			


			


			





			CQ.18001


			Thí nghiệm siêu âm chất lượng cọc


			Lần


			14.700


			91.072


			104.725


			210.497





			


			


			


			


			


			


			








THÍ NGHIỆM ĐO MOĐUN ĐÀN HỒI BẰNG CẦN BELKENMAN 



Thành phần công việc:



- Nhận nhiệm vụ, chuẩn bị máy móc, vật tư, thiết bị thí nghiệm.



- Xác định vị trí thí nghiệm.



- Lắp dựng, tháo dỡ, bảo dưỡng thiết bị thí nghiệm.



- Tiến hành thí nghiệm theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



- Ghi chép , chỉnh lý số liệu, kiểm tra chất lượng sản phẩm, nghiệm thu, bàn giao.



Đơn vị tính: đ/ 1 điểm thí nghiệm



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			 Nhân công


			Máy


			Đơn giá





			


			


			


			


			


			


			





			CQ.19001


			Thí nghiệm đo mô đun đàn hồi bằng cần Belkenman


			điểm


			42.259


			74.444


			93.868


			210.571





			


			


			


			


			


			


			








CHƯƠNG 16



CÔNG TÁC THĂM DÒ ĐỊA VẬT LÝ



THĂM DÒ ĐỊA VẬT LÝ ĐỊA CHẤN TRÊN CẠN



THĂM DÒ ĐỊA CHẤN BẰNG MÁY ES-125




1. Thành phần công việc:



a. Ngoại nghiệp (thực địa)



- Nhận nhiệm vụ, đề cương công tác, phương án địa vật lý bao gồm các văn bản cho phép và thỏa thuận.



- Nhận vị trí điểm đo.



+ Chuẩn bị máy móc thiết bị vật tư cho máy ES-125 (một mạch).



+ Triển khai các hệ thống đo.



+ Tiến hành đo vẽ.



- Kiểm tra tình trạng máy.



- Ra khẩu lệnh đập búa.



Ghi thời gian sóng khúc xạ đối với máy thu vẽ lên hình biểu đồ thời khoảng.



+Thu thập phân tích kiểm tra tài liệu thực địa.



+ Thu dọn khi kết thúc một quá trình hoặc một ca công tác.



b. Nội nghiệp



- Nghiên cứu nhiệm vụ, lập phương án thi công và thông qua phương án.



- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát kỹ thuật địa vật lý, thu thập tài liệu hiện trường, nghiệm thu, chỉnh lý số liệu.



- Phân tích tài liệu thực địa, lập các bảng kê, bản vẽ, tính toán các thông số.



- Nghiệm thu chất lượng sản phẩm và bàn giao tài liệu.



2. Điều kiện áp dụng



- Bảng phân cấp địa hình, phụ lục số 12.



- Dùng phương pháp sóng khúc xạ và liên kết sóng khúc xạ khi gây dao động bằng phương pháp đập búa. Ghi thời gian lên màn hiện sóng.



- Quan sát địa vật lý với một biểu đồ thời khoảng.



- Vùng thăm dò không bị nhiễu bởi các dao động nhân tạo khác như giao thông (gần đường quốc lộ, đường sắt), công nghiệp (gần hầm mỏ, khu công nghiệp), thiên nhiên (gần thác nước), đường điện cao thế.



- Khoảng cách giữa các tuyến bằng 100m.



- Độ sâu trung bình từ 5-10m.



3. Thăm dò địa chấn khác với điều kiện áp dụng trên thì chi phí nhân công và máy trong đơn giá được nhân với hệ số sau



- Khoảng cách giữa các tuyến >100m, k = 1,05.



- Quan sát với 2 biểu đồ thời khoảng trên một đoạn thu, k = 1,2; với 3 biểu đồ, k = 1,4; với 5 biểu đồ thời khoảng trên một đoạn thu, k = 1,5.



- Khu vực thăm dò bị nhiễm dao động, k = 1,2



- Khi độ sâu thăm dò >10-15m, k = 1,25



- Thăm dò địa chấn dưới sông, k = 1,4



- Thăm dò địa chấn trong hầm ngang, k = 2



Đơn vị tính: đ/ 1 quan sát địa vật lý



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			 Nhân công


			Máy


			Đơn giá





			


			


			


			


			


			


			





			CR.01100


			Thăm dò địa chấn bằng máy ES-125


			


			


			


			


			





			


			Khoảng cách giữa các cực thu 2m


			


			


			


			


			





			CR.01112


			Cấp địa hình I - II 


			Qsát


			13.662


			159.522


			18.428


			191.612





			CR.01113


			Cấp địa hình III - IV


			Qsát


			14.622


			199.934


			23.205


			237.761





			


			Khoảng cách giữa các cực thu 5m


			


			


			


			


			





			CR.01122


			Cấp địa hình I - II 


			Qsát


			13.662


			159.522


			20.748


			193.932





			CR.01123


			Cấp địa hình III - IV


			Qsát


			14.622


			199.934


			25.935


			240.491





			


			


			


			


			


			


			








THĂM DÒ ĐỊA CHẤN BẰNG MÁY TRIOSX-12



1. Thành phần công việc:



a. Ngoại nghiệp (thực địa)



- Nhận nhiệm vụ, đề cương công tác, phương án địa vật lý bao gồm các văn bản cho phép và thỏa thuận.



- Nhận vị trí điểm đo.



- Chuẩn bị máy móc thiết bị vật tư cho máy TRIOSX-12 (12  mạch)



- Triển khai các hệ thống đo.



- Tiến hành đo vẽ:



+ Kiểm tra tình trạng máy, an toàn lao động khi bắn súng, nổ mìn.



+ Ra khẩu lệnh bắn súng, nổ mìn.



+ Đóng mạch cụm máy ghi các dao động địa chấn.



+ Tắt máy sau khi bắn súng, nổ mìn, ghi báo cáo, đánh giá chất lượng băng, ghi số vào băng.



+ Kiểm tra lại máy ghi các dao động vào băng.



- Thu thập, phân tích kiểm tra tài liệu thực địa.



- Thu dọn khi kết thúc một quá trình hoặc một ca công tác.



b. Nội nghiệp


- Nghiên cứu nhiệm vụ, lập đề cương kỹ thuật cho phương án thi công địa vật lý và thông qua phương án.



- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát kỹ thuật địa vật lý, thu thập tài liệu hiện trường, nghiệm thu, chỉnh lý số liệu.



- Phân tích tài liệu thực địa, lập các bảng kê, bản vẽ, tính toán các thông số.



- Lập báo cáo, thuyết minh, nghiệm thu chất lượng sản phẩm và bàn giao tài liệu.



2. Điều kiện áp dụng



- Bảng phân cấp địa hình: Phụ lục số 12.



- Dùng phương pháp sóng khúc xạ và liên kết sóng khúc xạ khi gây dao động bằng phương pháp bắn súng. Phương pháp ghi sóng bằng giấy cảm quang khoảng quan sát với 1 băng ghi địa chấn.



 - Quan sát địa vật lý với một băng ghi địa chấn .



- Vùng thăm dò không bị nhiễm bởi các dao động nhân tạo khác như giao thông (gần đường quốc lộ, đường sắt), công nghiệp (gần hầm mỏ và khu công nghiệp), thiên nhiên (gần thác nước).



- Khoảng cách giữa các cực thu chuẩn là 5m đối với hệ thống quan sát đơn.



- Chi phí chỉ dùng trong các tháng thuận lợi cho công tác ngoài trời quy định trong vùng lãnh thổ và có hệ số bằng 1,0.



- Số lần bắn là 1-3 lần.



3. Thăm dò địa chấn khác với điều kiện áp dụng trên thì chi phí nhân công và máy trong đơn giá được nhân với hệ số sau



- Gây dao động bằng phương pháp nổ mìn, 

k = 1,3



- Khoảng thu với 2 băng ghi, 



k = 1,1



- Khoảng thu với 3 băng ghi, 



k = 1,2



- Khoảng thu với 5 băng ghi, 



k = 1,4



- Khu vực thăm dò bị nhiễm dao động, 

k = 1,2



- Số lần bắn ( 2 lần, 




k = 1,2



- Hệ số thiết bị (khoảng cách giữa điểm cực thu, khoảng cách giữa các tâm cực thu):



( 10 m, k = 1,09



( 15 m, k = 1,2



Nếu dùng nổ mìn để gây dao động thì vật liệu như sau:



+ Mìn 0,25kg cho các cấp địa hình.



+ Kíp mìn 1,2 chiếc cho các cấp địa hình.



+ Bộ bắn mìn : 0,001 chia cho các cấp địa hình.



Đơn vị tính: đ/ 1 quan sát vật lý



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			 Nhân công


			Máy


			Đơn giá





			


			


			


			


			


			


			





			


			Thăm dò địa chấn bằng máy TRIOSX-12


			


			


			


			


			





			


			Khoảng cách giữa các cực thu 5m


			


			


			


			


			





			CR.02111


			Cấp địa hình I - II 


			Qsát


			47.162


			238.220


			61.181


			346.563





			CR.02112


			Cấp địa hình III - IV


			Qsát


			48.082


			285.013


			72.451


			405.546





			


			Khoảng cách giữa các cực thu 10m


			


			


			


			


			





			CR.02121


			Cấp địa hình I - II 


			Qsát


			47.162


			302.028


			77.281


			426.471





			CR.02122


			Cấp địa hình III - IV


			Qsát


			48.082


			393.488


			98.212


			539.782








THĂM DÒ ĐỊA CHẤT BẰNG MÁY TRIOSX - 24



1. Thành phần công việc



a. Ngoại nghiệp (thực địa)



+ Nhận nhiệm vụ, đề cương công tác, phương án địa vật lý bao gồm các văn bản cho phép và thỏa thuận.



+ Nhận vị trí điểm đo.



+ Chuẩn bị máy móc thiết bị vật tư cho máy TRIOSX-24 (24  mạch).



+ Triển khai các hệ thống đo.



+ Tiến hành đo vẽ:



- Kiểm tra tình trạng máy, an toàn lao động khi bắn súng, nổ mìn.



- Ra khẩu lệnh bắn súng, nổ mìn.



- Đóng mạch cụm máy ghi các dao động địa chấn.



- Tắt máy sau khi bắn súng, nổ mìn, ghi báo cáo đánh giá chất lượng băng, ghi số vào băng.



- Kiểm tra lại máy ghi các dao động vào băng.



+ Thu thập, phân tích kiểm tra tài liệu thực địa.



+ Thu dọn khi kết thúc một quá trình hoặc một ca công tác.



b. Nội nghiệp


+ Nghiên cứu nhiệm vụ, lập đề cương kỹ thuật cho phương án thi công địa vật lý và thông qua phương án.



+ Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát kỹ thuật địa vật lý, thu thập tài liệu hiện trường, nghiệm thu, chỉnh lý số liệu.



- Phân tích tài liệu thực địa, lập các bảng kê, bản vẽ, tính toán các thông số.



- Lập báo cáo, thuyết minh, nghiệm thu chất lượng sản phẩm và bàn giao tài liệu.



2. Điều kiện áp dụng



- Bảng phân cấp địa hình: Phụ lục số 12.



- Dùng phương pháp sóng khúc xạ và liên kết sóng khúc xạ khi gây dao động bằng phương pháp bắn súng. Phương pháp ghi sóng bằng giấy cảm quang khoảng quan sát với 1 băng ghi địa chấn.



 - Quan sát địa vật lý với một băng ghi địa chấn .



- Vùng thăm dò không bị nhiễm bởi các dao động nhân tạo khác như (gần đường quốc lộ, đường sắt), công nghiệp (gần hầm mỏ và khu công nghiệp), thiên nhiên (gần thác nước).



- Khoảng cách giữa các cực thu chuẩn là 5m đối với hệ thống quan sát đơn.



- Ch phí chỉ dùng trong các tháng thuận lợi cho công tác ngoài trời quy định trong vùng lãnh thổ và có hệ số bằng 1,0.



- Số lần bắn là 1-3 lần.



3. Thăm dò địa chất khác với điều kiện áp dụng trên thì chi phí nhân công và máy trong đơn giá được nhân với hệ số sau



- Gây dao động bằng phương pháp nổ mìn, 
k = 1,3



- Khoảng thu với 2 băng ghi, 


k = 1,1



- Khoảng thu với 3 băng ghi, 


k = 1,2



- Khoảng thu với 5 băng ghi, 


k = 1,4



- Khu vực thăm dò bị nhiễm dao động, 
k = 1,2



- Số lần bắn ( 2 lần, 



k = 1,2



- Hệ số thiết bị (khoảng cách giữa điểm cực thu, khoảng cách giữa các tâm cực thu):







( 10m, k = 1,2



( 15m, k = 1,4



Nếu dùng nổ mìn để gây dao động thì vật liệu như sau:



+ Mìn 0,25kg cho các cấp địa hình.



+ Kíp mìn 1,2 chiếc cho các cấp địa hình.



+ Bộ bắn mìn : 0,001 chia cho các cấp địa hình.



Đơn vị tính: đ/ 1 quan sát vật lý



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			 Nhân công


			Máy


			Đơn giá





			


			


			


			


			


			


			





			


			Thăm dò địa chấn bằng máy TRIOSX-24


			


			


			


			


			





			CR.02201


			
Cấp địa hình I - II


			Qsát


			53.482


			297.774


			71.919


			423.175





			CR.02202


			
Cấp địa hình III - IV


			Qsát


			55.242


			357.329


			85.167


			497.738





			


			


			


			


			


			


			








THĂM DÒ ĐỊA VẬT LÝ ĐIỆN



THĂM DÒ ĐỊA VẬT LÝ ĐIỆN BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐO MẶT CẮT ĐIỆN



1. Thành phần công việc:



a. Ngoại nghiệp (thực địa)



- Nhận nhiệm vụ, đề cương công tác, phương án thi công địa vật lý bao gồm các văn bản cho phép và thỏa thuận.



- Nhận vị trí điểm đo.



- Chuẩn bị máy móc thiết bị vật tư cho máy UJ-18.



- Triển khai các hệ thống đo.



- Tiến hành đo vẽ:



+ Đặt máy móc thiết bị và kiểm tra sự hoạt động của máy móc, rải các đường dây thu phát.



+ Đóng các điểm cực, đóng mạch nguồn phát, kiểm tra hiện trường đo điện.



+ Tiến hành đo điện thế giữa cao điểm cực thu và cường độ dòng điện, các điểm cực phát.



- Ghi sổ, tính điện trở suất và dựng đồ thị.



- Thu dọn dây, thiết bị, máy khi kết thúc một quá trình hoặc một ca công tác.



b. Nội nghiệp



- Nghiên cứu nhiệm vụ, lập đề cương kỹ thuật cho phương án thi công địa vật lý và thông qua phương án.



- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát kỹ thuật địa vật lý, thu thập tài liệu hiện trường, nghiệm thu, chỉnh lý số liệu.



- Phân tích tài liệu thực địa, lập các bảng kê, bản vẽ, tính toán các thông số.



- Lập thuyết minh, nghiệm thu chất lượng sản phẩm và bàn giao tài liệu.


2. Điều kiện áp dụng



- Bảng phân cấp địa hình: Phụ lục số 12.



- Phương pháp đo mặt cắt điện đối xứng đơn giản.



- Khoảng cách giữa các tuyến ( 50m.



- Độ dài thiết bị AB ( 500m.



- Khoảng cách giữa các điểm  = 10m.



3. Khi đo mặt cắt điện khác với điều kiện áp dụng trên thì chi phí nhân công và máy trong đơn giá được nhân với hệ số sau:



+ Khoảng cách giữa các tuyến



> 50m - 100m, 

k = 1,05.



> 100m - 200m, 

k = 1,1



> 200m, 


k = 1,2



+ Độ dài thiết bị



> 500m - 700m, 

k = 1,15.



> 700m - 1000m, 

k = 1,3



> 1000m, 


k = 1,5



+ Phương pháp đo



- Phương pháp nạp điện đo thế, 


k = 0,8



- Phương pháp nạp điện đo gradien, 


k = 1,15



- Phương pháp mặt cắt lưỡng cực 1 cánh, 

k = 1,2



- Phương pháp mặt cắt lưỡng cực 2 cánh, 

k = 1,4



- Mặt cắt điện liên hợp 2 cánh, 


k = 1,27



- Mặt cắt đối xứng kép, 



k = 1,4



Đơn vị tính: đ/ 1 quan sát vật lý



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			 Nhân công


			Máy


			Đơn giá





			


			


			


			


			


			


			





			


			Phương pháp đo mặt cắt điện


			


			


			


			


			





			CR.03101


			
Cấp địa hình I - II


			Qsát


			3.102


			22.333


			768


			26.203





			CR.03102


			
Cấp địa hình III - IV


			Qsát


			3.102


			28.182


			978


			32.262





			


			


			


			


			


			


			








THĂM DÒ DỊA VẬT LÝ ĐIỆN BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN TRƯỜNG THIÊN NHIÊN



1. Thành phần công việc:



a. Ngoại nghiệp (thực địa)



- Nhận nhiệm vụ, đề cương công tác, phương án thi công địa vật lý bao gồm các văn bản cho phép và thỏa thuận.



- Nhận vị trí điểm đo.



- Chuẩn bị xe máy, thiết bị đo địa vật lý bằng máy UJ-18



- Triển khai các hệ thống đo.



- Tiến hành đo vẽ:



+ Đặt máy móc thiết bị và kiểm tra sự hoạt động của máy móc (kiểm tra nguồn nuôi máy).



+ Xác định các hệ số phân cực của các điện cực nếu các điện cực không phân cực với máy đó.



+ Bố trí điện thoại viên (hoặc còi).



+ Kiểm tra độ nhậy của máy đo.



+ Tiến hành bù phân cực.



+ Đo hiệu điện thế giữa các điện cực thu lên biểu đồ, đồ thị thế ứng với mốc điểm đo.



+ Thu dọn máy, thiết bị khi kết thúc một quá trình hoặc một ca.



b. Nội nghiệp



- Nghiên cứu nhiệm vụ, lập đề cương kỹ thuật cho phương án thi công địa vật lý và thông qua phương án.



- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát kỹ thuật địa vật lý, thu thập tài liệu hiện trường, nghiệm thu, chỉnh lý số liệu.



- Phân tích tài liệu thực địa, lập các bảng kê, bản vẽ, tính toán các thông số.



- Lập báo cáo, thuyết minh, nghiệm thu chất lượng sản phẩm và bàn giao tài liệu.



2. Điều kiện áp dụng



- Bảng phân cấp địa hình, phụ lục số 12.



- Đơn giá chỉ đúng cho phương pháp đo thế ở điều kiện bình thường (chỉ cần dùng 1 điện cực ở 1 điểm và điều kiện đo thế bình thường) tại các điểm cần đo U = 0,3MV và phân cực phải bù đi bù lại không quá 10% tổng số điểm đo.



3. Khi đo điện trường thiên nhiên khác với điều kiện áp dụng trên thì chi phí nhân công và máy trong đơn giá được nhân với hệ số sau



- Khó khăn phải bù phân cực bù đi bù lại đến 30% tổng số điểm đo, hệ số 

k = 1,1



- Điều kiện tiếp địa:



+ Phức tạp phải đo 2 điện cực 1 vị trí,





k = 1,1



+ Khó khăn phải đo 3 điện cực 1 vị trí,





k = 1,2



+ Đặc biệt khó khăn phải đổ nước, 






k = 1,4



- Nếu dùng phương pháp đo gradien thì chi phí  nhân công và máy nhân với hệ số 
k = 1,4



Đơn vị tính: đ/ 1 quan sát vật lý



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			 Nhân công


			Máy


			Đơn giá





			


			


			


			


			


			


			





			


			Phương pháp điện trường thiên nhiên


			


			


			


			


			





			CR.03201


			
Cấp địa hình I - II


			Qsát


			989


			11.698


			745


			13.432





			CR.03202


			
Cấp địa hình III - IV


			Qsát


			1.178


			17.547


			1.094


			19.819





			


			


			


			


			


			


			








THĂM DÒ ĐỊA VẬT LÝ ĐIỆN PHƯƠNG PHÁP ĐO SÂU ĐIỆN ĐỐI XỨNG



1. Thành phần công việc:



a. Ngoại nghiệp (thực địa)



- Nhận nhiệm vụ, đề cương công tác, phương án thi công địa vật lý bao gồm các văn bản cho phép và thoả thuận.



- Nhận vị trí điểm đo.



- Chuẩn bị máy móc, thiết bị vật tư cho máy UJ - 18.



- Triển khai các hệ thống đo.



- Tiến hành đo vẽ:



+ Đặt máy móc thiết bị và kiểm tra sự hoạt động của máy móc và rải các đường dây thu, phát tiếp địa.



+ Đóng nguồn kiểm tra đo điện đường dây, đo hiệu điện thế giữa hai cực thu và đo cường độ dòng điện trong đường dây phát.



+ Ghi chép sổ thực địa, tính toán (đo lại khi cần) dựng đường cong (đồ thị) lên bảng logarit kép.



+ Thu dọn dây, thiết bị, máy khi kết thúc 1 quá trình hoặc 1 ca.



b. Nội nghiệp



- Nghiên cứu nhiệm vụ, lập đề cương kỹ thuật cho phương án thi công địa vật lý, thông qua phương án.



- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát kỹ thuật địa vật lý, thu thập tài liệu hiện trường, nghiệm thu chỉnh lý số liệu.



- Phân tích tài liệu thực địa, lập các bảng kê, bản vẽ, tính toán các thông số.



- Lập báo cáo, thuyết minh, nghiệm thu chất lượng sản phẩm và bàn giao tài liệu.



2. Điều kiện áp dụng



- Bảng phân cấp địa hình: Phụ lục số 12.



- Đơn giá chỉ đúng khi độ dài AB max 1000m.


- Khoảng cách trung bình giữa các điểm đo theo trục AB/2 trên bảng logarit kép (mô đun 6,25cm cách nhau 9-12mm).



3. Khi thăm dò sâu điện đối xứng khác với điều kiện áp dụng trên thì chi phí nhân công và máy trong đơn giá được nhân với hệ số sau:



- AB > 1.000m, k = 1,3.



- Khoảng cách các điểm đo theo logarit.



Từ 7- 9mm, k = 1,15.



Từ 5- 7mm, k = 1,25.



- Đo theo phương pháp 3 cực thì đơn giá được nhân với hệ số  k = 1,1.



- Đo trên sông, hồ, k = 1,4.



- Đo các khe nứt thì k = 0,5.


Đơn vị tính: đ/ 1 quan sát vật lý



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			 Nhân công


			Máy


			Đơn giá





			


			


			


			


			


			


			





			


			Phương pháp đo sâu điện đối xứng


			


			


			


			


			





			CR.03301


			
Cấp địa hình I - II


			Qsát


			18.383


			358.925


			10.474


			387.782





			CR.03302


			
Cấp địa hình III - IV


			Qsát


			19.043


			465.273


			13.500


			497.816





			


			


			


			


			


			


			








THĂM DÒ TỪ BẰNG MÁY MF - 2 - 100



1. Thành phần công việc:


a. Ngoại nghiệp (thực địa)


- Nhận nhiệm vụ, đề cương công tác, phương án thi công địa vật lý bao gồm các văn bản cho phép và thoả thuận.



- Nhận vị trí điểm đo.



- Chuẩn bị xe máy, thiết bị đo địa vật lý bằng máy MF-2-100.



- Triển khai các hệ thống đo.



- Tiến hành thực hiện đo vẽ:



+ Lấy các vật sắt từ ở người vận hành.



+ Kiểm tra nguồn nuôi máy.



+ Chỉnh cung bù.



+ Lấy chuẩn máy.



+ Đo thành phần thẳng đứng (z của từng địa từ.



- Lên đồ thị từ trường (z cùng với các điểm đo tại chỗ.



- Thu dọn khi hết 1 quá trình hoặc 1 ca công tác.



b. Nội nghiệp



- Nghiên cứu nhiệm vụ, lập đề cương kỹ thuật cho phương án thi công địa vật lý, thông qua phương án.



- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát kỹ thuật địa vật lý, thu thập tài liệu hiện trường, nghiệm thu, chỉnh lý các số liệu.



- Phân tích tài liệu thực địa, lập các bảng kê, bản vẽ, tính toán các thông số.



- Lập thuyết minh, nghiệm thu chất lượng sản phẩm và bàn giao tài liệu.



2. Điều kiện áp dụng 



- Bảng phân cấp địa hình, phụ lục số 12.



- Định mức chỉ dùng cho phương pháp đo giá trị (z ở những điều kiện bình thường.



Đơn vị tính: đ/ 1 quan sát địa vật lý



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			 Nhân công


			Máy


			Đơn giá





			


			


			


			


			


			


			





			


			Thăm dò bằng máy MF-2-100


			


			


			


			


			





			CR.04101


			
Cấp địa hình I - II


			Qsát


			


			11.858


			576


			12.434





			CR.04102


			
Cấp địa hình III - IV


			Qsát


			


			17.547


			893


			18.440





			


			


			


			


			


			


			








CHƯƠNG 17



CÔNG TÁC ĐO VẼ LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH




1. Thành phần công việc: 



- Thu thập và nghiên cứu các tài liệu có liên quan đến khu vực đo vẽ, đi quan sát tổng thể.



- Lập phương án thi công đo vẽ.



- Chuẩn bị vật tư, thiết bị, phương tiện đo vẽ.



- Tiến hành đo vẽ tại thực địa.



- Mô tả các điểm lộ tự nhiên, hố khoan, hố đào, các điểm dọn sạch.



- Lập mặt cắt thực đo bằng thước dây.



- Đo vẽ các điểm khe nứt.



- Quan sát, mô tả các điểm địa chất vật lý.



- Đo vẽ, tìm kiếm các bãi VLXD phù hợp với giai đoạn khảo sát.



- Nghiên cứu, thu thập về địa chất thuỷ văn, địa chất công trình.



- Lấy mẫu thạch học, mẫu lưu ... vận chuyển mẫu.



- Chỉnh lý tài liệu sơ bộ ngoài thực địa.



- Chỉnh lý và lập bản đồ địa chất công trình, địa mạo của khu vực đo vẽ.



- Lập thuyết minh và các bản vẽ, phụ lục.



2. Điều kiện áp dụng 



Cấp phức tạp địa chất theo yếu tố ảnh hưởng: theo phụ lục số 13.



3. Những công việc chưa tính vào đơn giá



- Công tác phân tích, đánh giá bản đồ khoáng sản có ích.



- Công tác xác định động đất.



- Công tác tìm kiếm VLXD ngoài khu vực đo vẽ.



- Công tác đo địa hình cho công tác đo vẽ địa chất.



- Công tác chụp ảnh mặt đất và biên vẽ ảnh bằng máy bay, bằng vi tính.



- Công tác thí nghiệm địa chất thuỷ văn và địa chất công trình.



- Công tác khoan, đào, địa chất công trình, thăm dò địa vật lý.



Đơn vị tính: đ/ 1 km2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			 Nhân công


			Máy


			Đơn giá





			


			


			


			


			


			


			





			CS.01100


			Bản đồ tỷ lệ 1/200.000


			


			


			


			


			





			CS.01101


			
Cấp phức tạp I


			km2


			7.553


			182.219


			4.015


			193.787





			CS.01102


			
Cấp phức tạp II


			km2


			8.074


			206.559


			4.015


			218.648





			CS.01103


			
Cấp phức tạp III


			km2


			8.074


			336.809


			4.015


			348.898





			CS.02100


			Bản đồ tỷ lệ 1/100.000


			


			


			


			


			





			CS.02101


			
Cấp phức tạp I


			km2


			13.418


			409.828


			8.026


			431.272





			CS.02102


			
Cấp phức tạp II


			km2


			13.684


			464.428


			8.026


			486.138





			CS.02103


			
Cấp phức tạp III


			km2


			13.684


			763.083


			8.026


			784.793





			CS.03100


			Bản đồ tỷ lệ 1/50.000


			


			


			


			


			





			CS.03101


			
Cấp phức tạp I


			km2


			24.574


			912.410


			21.663


			958.647





			CS.03102


			
Cấp phức tạp II


			km2


			24.574


			1.039.371


			21.663


			1.085.608





			CS.03103


			
Cấp phức tạp III


			km2


			24.574


			1.703.780


			21.663


			1.750.017





			CS.04100


			Bản đồ tỷ lệ 1/25.000


			


			


			


			


			





			CS.04101


			
Cấp phức tạp I


			km2


			46.849


			2.032.695


			72.203


			2.151.747





			CS.04102


			
Cấp phức tạp II


			km2


			46.849


			2.315.562


			72.203


			2.434.614





			CS.04103


			
Cấp phức tạp III


			km2


			46.849


			3.808.836


			72.203


			3.927.888





			CS.05100


			Bản đồ tỷ lệ 1/10.000


			


			


			


			


			





			CS.05101


			
Cấp phức tạp I


			km2


			130.620


			5.479.724


			10


			5.610.354





			CS.05102


			
Cấp phức tạp II


			km2


			130.620


			7.578.202


			10


			7.708.832





			CS.05103


			
Cấp phức tạp III


			km2


			130.620


			11.998.819


			10


			12.129.449





			CS.06100


			Bản đồ tỷ lệ 1/5.000


			


			


			


			


			





			CS.06101


			
Cấp phức tạp I


			km2


			252.192


			9.874.028


			19


			10.126.239





			CS.06102


			
Cấp phức tạp II


			km2


			252.192


			13.248.696


			19


			13.500.907





			CS.06103


			
Cấp phức tạp III


			km2


			252.192


			24.435.095


			19


			24.687.306





			


			


			


			


			


			


			








Đơn vị tính: đ/ 1 ha



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			 Nhân công


			Máy


			Đơn giá





			


			


			


			


			


			


			





			CS.07100


			Bản đồ tỷ lệ 1/2000


			


			


			


			


			





			CS.07101


			
Cấp phức tạp I


			ha


			14.944


			275.631


			1


			290.576





			CS.07102


			
Cấp phức tạp II


			ha


			14.944


			446.009


			1


			460.954





			CS.07103


			
Cấp phức tạp III


			ha


			14.944


			894.649


			1


			909.594





			CS.08100


			Bản đồ tỷ lệ 1/1000


			


			


			


			


			





			CS.08101


			
Cấp phức tạp I


			ha


			11.041


			552.577


			1


			563.619





			CS.08102


			
Cấp phức tạp II


			ha


			11.041


			894.649


			1


			905.691





			CS.08103


			
Cấp phức tạp III


			ha


			11.041


			1.631.418


			1


			1.642.460





			CS.09100


			Bản đồ tỷ lệ 1/500


			


			


			


			


			





			CS.09101


			
Cấp phức tạp I


			ha


			20.317


			1.065.685


			1


			1.086.003





			CS.09102


			
Cấp phức tạp II


			ha


			20.317


			1.736.671


			1


			1.756.989





			CS.09103


			
Cấp phức tạp III


			ha


			20.317


			3.157.584


			1


			3.177.902





			


			


			


			


			


			


			








PHỤ LỤC SỐ 1



BẢNG PHÂN CẤP ĐỊA HÌNH CHO CÔNG TÁC KHỐNG CHẾ MẶT BẰNG



Cấp I



Vùng đồng bằng địa hình đơn giản, dân cư thưa thớt, hướng ngắm không bị vướng.



Vùng trung du, đồi thấp sườn rất thoải và độ cao tuyệt đối thấp dưới 20m chủ yếu là đồi trọc, không ảnh hưởng đến hướng ngắm.



Cấp II 



Vùng đồng bằng địa hình tương đối đơn giản, ít dân cư, hướng ngắm bị vướng ít, dễ chặt phát.



Vùng đồi dân cư thưa, độ cao tuyệt đối từ 20 - 30m chủ yếu là đồi trọc ít cỏ cây nhưng khối lượng chặt phát ít, dân cư thưa.



Cấp III 



Vùng đồng bằng dân cư đông, địa hình bị chia cắt nhiều bởi kênh rạch sông suối, hướng ngắm khó thông suốt, phải chặt phát. Vùng trung du đồi núi cao từ 30m- 50m, trên đỉnh có bụi hoặc lùm cây, mật độ dân cư vừa phải, hướng ngắm khó thông suốt phải phát dọn.



Vùng ruộng sình lầy hoặc bãi thuỷ triều cỏ sú vẹt mọc thấp xen lẫn có đồi núi, làng mạc, đi lại khó khăn, hướng ngắm không thông suốt.



Cấp IV



Khu vực thị trấn, thị xã địa hình phức tạp, hướng ngắm khó thông suốt.



Vùng bãi thuỷ triều lầy lội, thụt sâu, sú vẹt mọc cao hơn tầm ngắm, đi lại khó khăn, phải chặt phá nhiều.



Vùng đồi núi cao từ 50 - 100m, hướng ngắm không thông suốt, phải chặt phát địa hình bị phân cắt xen lẫn có rừng cây công nghiệp, cây đặc sản việc chặt phát thông hướng bị hạn chế.



Vùng Tây Nguyên nhiều cây trồng, cây công nghiệp như cà phê, cao su...



Rừng cây khộp, địa hình chia cắt trung bình, mật độ sông suối trung bình.



Cấp V



Khu vực thành phố, thị xã, nhiều nhà cao tầng, ống khói, cột điện, cây cao ảnh hưởng đến độ thông suốt của hướng ngắm.



Vùng rừng núi cao trên 100m địa hình phân cắt nhiều, cây cối rậm rạp, hướng ngắm không thông suốt, đi lại khó khăn.



Vùng Tây Nguyên rừng khộp dày, chia cắt nhiều, vùng giáp biên có rừng khộp.



Cấp VI



Vùng rừng núi hoang vu rậm rạp, nhiều thú dữ, muỗi, vắt, rắn độc, hướng ngắm rất khó thông suốt, khối lượng chặt phá rất lớn, đi lại rất khó khăn.



Vùng núi cao từ 100m đến 300m, hiểm trở, vách đứng, khó leo trèo, đi lại.



Vùng hải đảo đất liền, đồi núi cây cối rậm rạp, địa hình phức tạp.



Vùng đặc biệt, vùng biên giới xa xôi, hẻo lánh, các hải đảo xa đất liền, cây cối rậm rạp. đi  lại khó khăn, vùng có nhiều bom mìn chưa được rà phá.



PHỤ LỤC SỐ 2



BẢNG PHÂN CẤP ĐỊA HÌNH CHO CÔNG TÁC KHỐNG CHẾ ĐỘ CAO



Cấp I



Tuyến đo đi qua vùng địa hình đơn giản, quang đãng, khô ráo, đi lại dễ dàng.



Cấp II



Tuyến đo đi qua vùng địa hình bằng phẳng, độ dốc không quá 1%.



Tuyến thuỷ chuẩn đo qua cánh đồng, ruộng có nước nhưng có thể đặt được máy và mia.



Tuyến thuỷ chuẩn chạy cắt qua các trục đường giao thông quang đãng, ít bị ảnh hưởng người và xe cộ trong khi đo ngắm.



Cấp III



Tuyến thuỷ chuẩn đo trong khu dân cư, làng mạc, tầm nhìn bị vướng, phải chặt phát, xen lẫn có ruộng nước lầy lội, tuyến thuỷ chuẩn băng qua vùng đồi núi sườn thoải, độ dốc ( 5%, vùng trung du khá bằng phẳng địa hình ít lồi lõm, phân cắt ít.



Cấp IV



Tuyến thuỷ chuẩn đo trong khu vực thị trấn, thị xã, thành phố mật độ người và xe cộ qua lại lớn ảnh hưởng đến công việc đo đạc.



Tuyến thuỷ chuẩn qua rừng núi, địa  hình khá phức tạp độ dốc ( 10%, nhiều cây cối, ảnh hưởng đến tầm nhìn, hoặc đo qua vùng nhiều sông ngòi lớn, kênh rạch.



Cấp V  



Tuyến thuỷ chuẩn đo qua vùng sình lầy, bãi lầy ven biển sú vẹt, hoặc rừng đước mọc cao  hơn máy, ảnh hưởng lớn đến tầm nhìn, phải chặt phát hoặc chỗ đặt máy bị lún, phải đóng cọc đệm chân máy.



Tuyến thuỷ chuẩn đi qua rừng núi cao, núi đá, rậm rạp, địa hình rất phức tạp khó khăn, độ dốc ( 20% đo đạc theo các triền sông lớn vùng thượng lưu.



Vùng Tây Nguyên rừng khộp dày, nhiều gai rậm, qua khu rừng nguyên sinh, giáp biên giới.



Vùng núi đá vôi hiểm trở, vách đứng.



Vùng hải đảo núi đá lởm chởm.



Vùng rừng núi hoang vu rậm rạp, hướng ngắm rất khó thông suốt, đi lại rất khó khăn, phải chặt phát nhiều.



Vùng núi đá cao hơn 100m, vùng đá vôi hiểm trở, vách đứng, khó leo trèo, đi lại.



Vùng hải đảo, vùng biên giới xa xôi có nhiều cây, rừng nguyên sinh hẻo lánh.


PHỤ LỤC SỐ 3



BẢNG PHÂN CẤP ĐỊA HÌNH CHO CÔNG TÁC ĐO VẼ CHI TIẾT BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH Ở TRÊN CẠN



Cấp I 



- Vùng đồng bằng chủ yếu ruộng mầu khô ráo, thưa dân cư, quang đãng, đi lại dễ dàng, địa hình đơn giản.



- Vùng bằng phẳng của thung lũng sông chảy qua vùng trung du đồi thấp dưới 20m, cây cỏ thấp dưới 0,5m đi lại dễ dàng.



Cấp II 



- Vùng đồng bằng ruộng màu xen lẫn ruộng lúa nước không lầy lội, làng mạc thưa, có đường giao thông, mương máng, cột điện chạy qua khu đo.



- Vùng bằng phẳng chân đồi, vùng đồi thoải dưới 20m, cỏ cây mọc thấp, không vướng tầm ngắm, chân núi có ruộng cấy lúa, trồng màu, không lầy lội, đi lại thuận tiện.



Cấp III 



- Vùng đồng bằng dân cư thưa, ít nhà cửa, vườn cây ăn quả, ao hồ, mương máng, cột điện.



- Vùng thị trấn nhỏ, nhà cửa thưa, độc lập.



- Vùng đồi sườn thoải, đồi cao dưới 30m, lác đác có bụi cây, lùm cây cao bằng máy, phải chặt phát, sườn đồi có ruộng trồng khoai, sắn, có bậc thang, địa hình ít phức tạp.



- Vùng bằng phẳng Tây Nguyên, vùng có lau sậy, có vườn cây ăn quả, cây công nghiệp, độ chia cắt trung bình.



Cấp IV 



- Vùng thị trấn, vùng ngoại vi thành phố lớn, thủ đô nhiều nhà cửa, vườn cây rậm rạp, có công trình nổi và ngầm, hệ thống giao thông thuỷ bộ, lưới điện cao, hạ thế, điện thoại phức tạp.



- Vùng đồi núi cao dưới 50m xen lẫn có rừng thưa hoặc rừng cây công nghiệp cao su, cà phê, sơn,  bạch đàn ... khi đo không được chặt phát hoặc hạn chế việc phát, địa hình tương đối phức tạp.



- Vùng bằng phẳng Tây Nguyên có nhiều vườn cây ăn quả không chặt phá được, nhiều bản làng, có rừng khộp bao phủ không quá 50%.



- Vùng bãi thuỷ triều lầy lội, sú vẹt mọc cao hơn tầm ngắm phải chặt phát.



Cấp V 



- Vùng thị xã, thành phố, thủ đô, mật độ người và xe qua lại đông đúc, tấp nập, ảnh hưởng đến việc đo đạc, có công trình kiến trúc nổi và ngầm, hệ thống đường cống rãnh phức tạp.



- Vùng đồi núi cao dưới 100m, cây cối rậm rạp núi đá vôi tai mèo lởm chởm, nhiều vách đứng hay hang động phức tạp.



Cấp VI 


- Vùng rừng núi cao trên 100m cây cối rậm rạp hoang vu, hẻo lánh.



- Vùng bằng phẳng cao nguyên nơi biên giới vùng khộp dày.



- Vùng biên giới hải đảo xa xôi, đi lại khó khăn, địa hình hết sức phức tạp.



- Vùng núi đá vôi tai mèo lởm chởm, cheo leo nhiều thung lũng vực sâu, hang động, cây cối rậm rạp.



PHỤ LỤC SỐ 4



BẢNG PHÂN CẤP ĐỊA HÌNH CHO CÔNG TÁC ĐO VẼ  ĐỊA HÌNH DƯỚI NƯỚC



			Cấp I


			- Sông rộng dưới 50m, nước yên tĩnh hoặc chảy rất chậm, lòng sông có nhiều đoạn thẳng bằng, bờ sông thấp thoải đều.





			


			- Bờ hai bên có bãi hoa mầu, ruộng, nhà cửa thưa thớt, chiếm 10 - 15% diện tích, cây cối thấp, thưa (khi đo không phải phát)





			Cấp II


			- Sông rộng từ dưới 100m, nước yên tĩnh hoặc chảy rất chậm, gợn sóng có bãi nổi hoặc công trình thuỷ công, chịu ảnh hưởng của thuỷ triều.





			


			- Hai bờ sông thấp thoải đều, cây thưa, diện tích ao hồ ruộng nước, làng mạc chiếm từ 
< 30%.





			 Cấp III


			- Sông rộng dưới 300m hoặc sông chịu ảnh hưởng của thuỷ triều, có nhiều  bãi nổi hoặc công trình thuỷ công, có sóng nhỏ.



- Hai bờ sông có núi thấp, cây cối dày, diện tích ao, hồ, đầm lầy, làng mạc chiếm từ <40%.



- Khi đo địa hình cấp I + II vào mùa lũ. Nước chảy mạnh, khó qua lại trên sông nước.





			Cấp IV


			- Sông  rộng <500m. Sóng gió trung bình. Sông có thác ghềnh, suối sâu, bờ dốc đứng, sóng cao, gió mạnh. Diện tích ao hồ đầm lầy, làng mạc chiếm trên 50%, có bến cảng lớn đang hoạt động.





			


			





			


			





			


			- Khi đo địa hình cấp III vào mùa lũ: Nước chảy xiết, thác ghềnh.





			Cấp V


			- Sông rộng dưới 1.000m, sóng cao, gió lớn hoặc ven biển.





			


			- Bờ sông có đồi núi, ao hồ đầm lầy đi lại khó khăn, cây cối che khuất có nhiều làng mạc, đầm hồ chiếm 70%.





			


			





			


			- Khi đo địa hình cấp IV vào mùa lũ: Nước chảy xiết, sóng cao.





			Cấp VI


			- Sông rộng > 1000m, sóng cao nước chảy xiết (< 2m/s). Dải biển cách bờ không quá 
5 km,  nếu có đảo chắn thì không quá 5km.





			


			





			


			- Vùng biển quanh đảo, cách bờ đảo không quá 5 km.





			


			- Khi đo địa hình cấp V vào mùa lũ: Nước chảy xiết, sóng cao.








PHỤ LỤC SỐ 5



BẢNG PHÂN CẤP ĐỊA HÌNH ĐO MẶT CẮT Ở TRÊN CẠN



Cấp I 



- Vùng đồng bằng địa hình khô ráo, bằng phẳng, dân cư thưa thớt, không ảnh hưởng hướng ngắm.



Cấp II 



- Vùng đồng bằng, tuyến đo qua vùng trồng lúa nước, vùng ruộng bậc thang thuộc trung du hay cây màu cao 1m, vùng đồi trọc. 



- Vùng bằng phẳng Tây Nguyên có xen kẽ cây lau sậy, bụi gai có chiều cao < 1m.



Cấp III 



- Vùng đồng bằng, dân cư thưa, ít nhà cửa, ruộng nước ít lầy lội hoặc vùng bãi thuỷ triều có sú vẹt mọc thấp, vùng trung du có địa hình ít phức tạp, đồi cao từ 30 - 50m, hướng ngắm khó thông suốt, phải phát dọn.



- Vùng bằng phẳng Tây Nguyên có cây trồng thưa, xen kẽ có bản làng, rừng khộp thưa thớt.



Cấp IV 



- Tuyến đo qua vùng thị trấn, ngoại vi thị xã, thành phố, vườn cây ăn quả không được chặt phát.



- Tuyến đo qua vùng bãi thuỷ triều lầy thụt, sú vẹt mọc cao hơn tầm ngắm, đi lại khó khăn phải chặt phát nhiều.



- Tuyến đo qua vùng đồi núi cao 50 ( 100m, vùng trồng cây công nghiệp, cây ăn quả, hướng ngắm khó thông suốt, phải chặt phá nhiều.



- Tuyến qua vùng Tây Nguyên, cây trồng dày đặc, không được phát, rừng khộp phủ kín 40% hoặc có nhiều bản làng phải đo gián tiếp.



Cấp V 



- Vùng rừng núi cao 100 (150m, cây cối rậm rạp, đi lại khó khăn, hướng ngắm không thông suốt, phải chặt phá nhiều, từ tuyến đo men theo đồi núi dốc đứng, khu có đường mòn, đi lại phải leo trèo, có nhiều cây con, gai góc, vướng tầm ngắm.



- Vùng bằng phẳng Tây Nguyên rừng khộp dày đặc > 80% hoặc qua nhiều làng mạc, dày đặc cây trồng, cây công nghiệp cao, không được phát (cao su, cà phê...).



Cấp VI



- Vùng rừng núi cao trên 150m hoang vu, rậm rạp, có nhiều thú dữ, côn trùng độc hại, khối lượng chặt phá rất lớn, đi lại khó khăn.



- Vùng rừng núi giang, nứa phủ dày, cây cối gai góc rậm rạp, đi lại khó khăn.



- Vùng bằng phẳng Tây Nguyên, có rừng nguyên sinh, rừng khộp dày gần 100%, vùng giáp biên giới có rừng khộp > 80%.


PHỤ LỤC SỐ 6



BẢNG PHÂN CẤP ĐỊA HÌNH ĐO MẶT CẮT Ở DƯỚI NƯỚC



Cấp I



-  Sông rộng dưới 100m, lòng sông có nhiều đoạn thẳng, nước chảy chậm.



- Hai bờ sông thấp, thoải đều, đi lại thuận tiện, không ảnh hưởng hướng ngắm.



Cấp II



- Sông rộng  101 ( 300m, có bãi nổi hoặc công trình thuỷ công, nước chảy chậm hoặc chịu ảnh hưởng thuỷ triều.



- Bờ sông thấp, thoải đều, cây thưa, có ao hồ và ruộng nước, hướng ngắm ít bị che khuất.



Cấp III



- Sông rộng 301 ( 500m hoặc sông chịu ảnh hưởng của thuỷ triều, có nhiều bãi nổi và công trình thuỷ công, có sóng nhỏ.



- Hai bờ sông có đồi thấp, cây cối vướng tầm ngắm phải chặt phát.



- Khi đo cấp I + II vào mùa lũ: Nước chảy mạnh, khó qua lại trên sông nước.



Cấp IV



- Sông rộng 501 ( 1000m.



- Sông có nước chảy xiết (< 1,0m/s), có ghềnh thác, suối sâu.



- Hai bờ sông có núi cao, cây cối rậm rạp, vướng tầm ngắm, phải chặt phát nhiều.



- Khi đo địa hình cấp III vào mùa lũ: Nước chảy xiết.



Cấp V



- Vùng sông rộng > 1000m, có sóng cao, gió mạnh hoặc vùng ven biển.



- Hai bờ là vùng dân cư hoặc khu công nghiệp hoặc vùng lầy thụt, mọc nhiều sú vẹt, vướng tầm ngắm, phải chặt phá nhiều.



- Khi đo địa hình cấp IV vào mùa lũ: Nước chảy xiết.



PHỤ LỤC SỐ 7



BẢNG PHÂN CẤP ĐỊA HÌNH CHO CÔNG TÁC ĐO LÚN CÔNG TRÌNH



Địa hình loại I



Khu vực công trình đã đưa vào sử dụng, hướng ngắm không bị vướng bởi cây cối, cột điện và hàng rào. Mật độ đi lại của người và xe cộ không đáng kể.



Địa hình loại II 



- Khu vực công trình đã đưa vào sử dụng có một vài hướng ngắm bị vướng bởi cây cối, cột điện hoặc hàng rào nhưng không quá 10% tổng số hướng ngắm trong tuyến. Mật độ đi lại của người và xe cộ không lớn lắm.



- Khu vực công trình đang thi công, hiện trường tương đối bằng phẳng, có người và máy móc làm việc nhưng không ảnh hưởng tới hướng ngắm và tốc độ đo.



Địa hình loại III 



- Khu vực cơ quan, khách sạn, trường học hoặc khu tập thể có nhiều người và xe cộ qua lại xen lẫn cây cối, cột điện, hàng rào làm ảnh hưởng đến hướng ngắm của máy nhưng không quá 10% tổng số hướng ngắm trong toàn tuyến.



- Khu vực công trường đang thi công, hiện trường ngổn ngang không bằng phẳng nhưng không ảnh hưởng tới hướng ngắm và tốc độ đo.



Địa hình loại IV 



- Khu vực cơ quan, khách sạn, trường học hoặc khu tập thể có nhiều người và xe cộ qua lại xen lẫn cây cối, cột điện và hàng rào, ôtô đỗ, làm ảnh hưởng tới 30% của tổng số hướng ngắm trong toàn tuyến.



- Khu vực công trường đang thi công, có nhiều người và xe máy hoạt động. Hiện trường không bằng phẳng, vướng nhiều đống vật liệu (như: sắt, thép, xi măng); hướng ngắm và đi lại khó khăn.



Địa hình loại V 



- Khu vực cơ quan khách sạn, trường học, khu tập thể có nhiều đơn nguyên, giữa các đơn nguyên có tường che chắn, xung quanh bị ngập nước, mật độ người và xe cộ đi lại lớn, có nhiều cây cối, cột điện và xe ôtô đỗ làm ảnh hưởng tới 50% tổng số hướng ngắm trong toàn tuyến hoặc khu vực có mốc đo lún bố trí bên trong lan can của công trình.



Khu vực công trường đang thi công : Tuy mặt bằng có bằng phẳng nhưng mật độ người và xe máy đi lại rất lớn, có máy hàn, búa máy và các máy gây chấn động mạnh khác đang hoạt động. Vì vậy trong quá trình đo bị gián đoạn nhiều lần.



PHỤ LỤC SỐ 8



BẢNG PHÂN CẤP ĐẤT ĐÁ CHO CÔNG TÁC ĐÀO



			Cấp đất đá


			đặc tính





			I


			- Đất trồng trọt không có rễ cây lớn. Đất dính chứa hữu cơ .





			


			- Đất than bùn, đất dạng hoàng thổ.





			


			- Đất dính các loại lẫn ít dăm sạn (dưới 5%), trạng thái dẻo mềm tới dẻo chảy.





			


			- Dùng xẻng hoặc cuốc bàn đào tương đối dễ dàng.





			II


			- Đất trồng trọt có rễ cây lớn.





			


			- Đất dính chứa dưới 10% dăm sạn hoặc sỏi cuội.





			


			- Đất thuộc tầng văn hoá hoàng thổ, chứa đá vụn, gạch vụn, mảnh bê tông... dưới 10%.





			


			- Cát các loại khô ẩm lẫn dưới 10% cuội sỏi.





			


			- Trạng thái đất dẻo mềm tới dẻo cứng.





			


			- Đất rời trạng thái xốp.





			


			- Dùng xẻng và cuốc bàn đào được, dùng mai xắn được.





			III


			- Đất dính chứa từ 10-30% mảnh dăm sạn hoặc sỏi cuội.





			


			- Đất thuộc tầng văn hoá hoàng thổ chứa từ 10 - 30% đá, gạch vụn, mảnh bê tông





			


			- Đất tàn tích các loại.





			


			- Cát lẫn cuội sỏi, hàm lượng cuội sỏi không quá 30%.





			


			- Đất dính có trạng thái thường dẻo cứng tới nửa cứng.





			


			- Đất rời ở trạng thái chặt vừa.





			


			- Cuốc bàn và cuốc chim to lưỡi đào được.





			IV


			- Đất dính lẫn 30- 50% dăm sạn hoặc cuội sỏi. Hàm lượng sét khá cao. Dẻo quánh.





			


			- Đất thuộc loại sản phẩm phong hoá hoàn toàn của các loại đá. Đất thuộc tầng văn hoá đã hoàng thổ và chứa gạch, đá vụn... từ 30 - 50%.





			


			- Đất dính ở trạng thái nửa cứng.





			


			- Đất rời ở trạng thái chặt.





			


			- Cuốc chim nhỏ lưỡi nặng 2,5kg đào được. Cuốc bàn cuốc chối tay.





			V


			- Đất dính lẫn trên 50% dăm sạn.





			


			- Đất thuộc sản phẩm phong hoá mạnh của các đá.





			


			- Đất thuộc tầng văn hoá đã hoàng thổ có trên 50% đá, gạch vụn...





			


			- Cuội sỏi sạn rời rạc lẫn cát sét...





			


			- Đất dính ở trạng thái cứng.





			


			-  Đất rời ở trạng thái rất chặt.





			


			- Cuốc chim đầu nhỏ lưỡi nặng 2,5kg hoặc xà beng mới đào được.








PHỤ LỤC SỐ 9



BẢNG PHÂN CẤP ĐẤT ĐÁ CHO CÔNG TÁC KHOAN  TAY VÀ KHOAN GUỒNG XOẮN



			Cấp đất đá


			Đặc tính





			I


			- Đất trồng trọt không có rễ cây lớn.





			


			- Đất dính chứa hữu cơ. Đất than bùn. Đất dạng hoàng thổ. Khi nắm chặt, nước và cả đất phòi qua kẽ các ngón tay.





			


			





			


			- Đất dính thường ở trạng thái dẻo mềm tới dẻo chảy.





			


			- Đất rời ở trạng thái rất xốp.





			II


			- Đất trồng trọt có rễ cây, gốc cây lớn.





			


			- Đất dính chứa dưới 10% dăm sạn hoặc cuội sỏi.





			


			- Đất thuộc tầng văn hoá chưa hoàng thổ, chứa đá vụn, gạch vụn, mảnh bê tông... dưới 10%.





			


			





			


			- Cát từ các loại (từ thô tới mịn) bão hoà nước và cát chảy có lẫn tới 10% hạt cuội sỏi





			


			- Đất rất dễ nhào nặn bằng tay





			


			- Trạng thái đất dính thường dẻo cứng dẻo mềm





			


			- Đất rời ở trạng thái xốp





			III


			- Đất dính chứa từ 10-30% dăm sạn hoặc sỏi





			


			- Đất thuộc tầng văn hoá đã hoàng thổ, chứa từ 10-30% đá vụn, gạch vụn, mảnh 
bê tông...





			


			- Cát lẫn cuội sỏi với hàm lượng cuội sỏi 10-30%





			


			- Cát các loại chứa nước có áp lực. Quá trình khoan thường dễ bị sập vách hoặc bị bồi lấp hố.





			


			- Đất dính dùng ngón tay có thể ấn lõm hoặc nặn được mẫu đất theo ý muốn.





			


			- Đất dính thường ở trạng thái nửa cứng tới dẻo cứng. Đất rời ở trạng thái chặt vừa.





			IV


			- Đất dính lẫn 30-50% dăm sạn hoặc cuội sỏi.





			


			- Đất thuộc tầng văn hoá đã hoàng thổ và chứa từ 30- 50% đá vụn, gạch vụn...





			


			- Đất không thể nặn hoặc ấn lõm được bằng các ngón tay bình thường.





			


			- Đất dính thường ở trạng thái cứng tới nửa cứng.





			


			- Đất rời ở trạng thái chặt.





			V


			- Đất dính chứa trên 50% dăm sạn hoặc cuội sỏi.





			


			- Đất Laterit kết thể non (đá ong mềm).





			


			- Đất thuộc tầng văn hoá đã hoàng thổ có trên 50% đá vụn, gạch vụn...





			


			- Sản phẩm phong hoá hoàn toàn của các đá.





			


			- Cuội sỏi lẫn cát với hàm lượng cuội sỏi trên 50%.





			


			- Đất không thể ẩn lõm bằng ngón tay cái.





			


			- Đất dính ở trạng thái cứng.





			


			- Đất rời ở trạng thái rất chặt.








PHỤ LỤC SỐ 10



BẢNG PHÂN CẤP ĐẤT ĐÁ CHO CÔNG TÁC KHOAN XOAY BƠM RỬA BẰNG ỐNG MẪU



			Cấp đất đá


			Nhóm đất đá


			Đất đá đại diện và phương thức xác định sơ bộ





			1


			2


			3





			I


			Đất tơi xốp, 
rất mềm bở


			- Than bùn, đất trồng trọt không có rễ cây to. Cát hạt nhỏ lẫn bụi sét và rất ít cuội sỏi (dưới 5%).



- Đất bở rời dạng hoàng thổ, ngón tay ấn nhẹ đất dễ bị lõm hoặc dễ nặn thành khuôn.





			II


			Đất tương đối



cứng chắc


			- Than bùn và lớp đất trồng trọt lẫn gốc cây hoặc rễ cây to hoặc lẫn ít cuội sỏi nhỏ.



- Đất thuộc tầng văn hoá lẫn gạch vụn, mảnh bê tông, đá dăm... (dưới 30%).



- Các loại đất khác lẫn dưới 20% cuội sỏi, đá dăm.



-  Cát chảy không áp.



- Đá phấn mềm bở. Cát bột sét kết phong hoá hoàn toàn.



- Đất dính khó ấn lõm và nặn được bằng ngón tay cái.





			III


			Đất cứng tới đá mềm


			- Đất sét  và cát có chứa trên 20% dăm sạn, cuội nhỏ.



- Đá thuộc tầng văn hoá lẫn nhiều gạch vụn, mảnh bê tông, đá ... (trên 30%).



- Cát chảy có áp lực. Cát gắn kết yếu bằng xi măng sét hoặc vôi.



- Đá vôi vỏ sò, than đá mềm bở, than nâu, Bocxit, quặng sắt bị ô xy hoá bở rời. Đá Macnơ



- Các sản phẩm phong hoá hoàn toàn của các đá.



- Đẽo gọt và rạch được bằng móng tay cái. Bóp vỡ hoặc bẻ gãy bằng tay khó khăn.





			IV


			Đá mềm


			- Đá phiến sét, phiến than, phiến Xeritxit.



- Cát kết, Dunit, Feridolit, Secpantinit... bị phong hoá mạnh tới vừa. Đá Macnơ chặt, than đá có độ cứng trung bình. Tup, bột kết bị phong hoá vừa.



- Có thể bẻ nõn đá bằng tay thành từng mảnh. 



  Tạo được vết lõm sâu tới 5mm trên mặt đá bằng mũi nhọn của
  búa địa chất.





			V


			Đá hơi cứng


			- Đá phiến sét Clorit, Phylit, cát kết với xi măng là vôi, oxit sắt, đá vôi và Đolomit không thuần.



  Than Antraxit, Porphiarit, Secpantinit, Dunit, Keratophia phong hoá vừa. Tup núi lửa bị Kericit hoá.



- Mẫu nõn khoan gọt, bẻ khó, rạch được dễ dàng bằng dao, tạo được điểm lõm sâu bằng 1 nhát  búa địa chất đập mạnh.





			1


			2


			3





			VI


			Đá cứng vừa


			- Đá phiến Clorit thạch anh, đá phiến Xericit  thạch anh. Sét kết bị silic hoá yếu. Anhydric chặt xít lẫn vật liệu túp.



- Cuội kết với xi măng gắn kết là vôi. Đá vôi và Đolomit chặt xít. Đá Skanơ. Đunit phong hoá nhẹ đến tươi.



- Mẫu nõn có thể gọt hoặc cạo được bằng dao  con. Đầu nhọn búa địa chất tạo được vết lõm  tương đối sâu.





			VII


			Đá tương đối cứng


			- Sét kết silic hoá, đá phiến giả sừng, đá giả sừng Clorit. Các loại đá Pocphiarit, Điabazơ, Túp bị phong hoá nhẹ.



- Cuội kết chứa trên 50% cuội có thành phần là đá Macna,
xi măng gắn kết là Silic và sét..



- Cuội kết có thành phần là đá trầm tích với xi măng gắn kết là silic Điorit và Gabro hạt thô.



- Mẫu nõn có thể bị rạch nhưng không thể gọt hoặc cạo được bằng dao con. Đầu nhọn của búa địa chất có thể tạo được vết lõm nông.





			VIII


			Đá khá cứng


			- Cát kết thạch anh. Đá phiến Silic. Các loại đá Skanơ thạch anh Gơnat tinh thể lớn. Đá Granit hạt thô.



- Cuội kết có thành phần là đá Macna, đá Nai, Granit, Pecmatit, Syenit, Gabro, Tuôcmalin thạch anh bị phong hoá nhẹ.



- Chỉ cần một nhát búa đập mạnh mẫu đá bị vỡ. Đầu nhọn của búa địa chất đập mạnh chỉ làm xây xát mặt ngoài của mẫu nõn.





			IX


			Đá cứng


			- Syenit, Granit hạt thô- nhỏ. Đá vôi hàm lượng silic cao. Cuội kết có thành phần là đá Macna. Đá Bazan. Các loại đá Nai-Granit. Nai Gabrô, Pocphia thạch anh, Pecmatit, Skanơ tinh thể nhỏ. Các Tup silic. Barit chặt xít.



- Búa đập mạnh một vài lần mẫu nõn mới bị vỡ



   Đầu nhọn búa địa chất đập nhiều lần tại một điểm tạo được vết lõm nông trên mặt đá.





			X


			Đá cứng



tới rất cứng


			- Đá Skanơ grơnat. Các đá Granit hạt nhỏ, đá Granơdiorit. Liparit. Đá Skanơ silic, mạch thạch anh. Cuội kết núi lửa có thành phần Macna. Cát kết thạch anh rắn chắc, đá sừng.



- Búa đập mạnh nhiều lần mẫu nõn mới bị vỡ.





			XI


			Đá rất cứng


			- Đá Quắczit, Đá sừng cứng chắc, chứa ít sắt. Đá Anbitophia hạt mịn bị sừng hoá. Đá ngọc (Ngọc bích...). Các loại quặng chứa sắt.



- Búa đập mạnh một nhát chỉ làm sứt mẫu đá.





			XII


			Đặc biệt cứng


			- Đá Quắczit các loại.



- Đá Côranhđông.



- Búa đập mạnh nhiều lần mới làm sứt được mẫu đá.








PHỤ LỤC SỐ 11



BẢNG PHÂN CẤP ĐẤT ĐÁ CHO CÔNG TÁC KHOAN ĐƯỜNG KÍNH LỚN



			Cấp đất đá


			Các đất đá đại diện cho mỗi cấp





			I


			Đất lấp, đất trồng trọt cát pha lẫn dăm sạn rời rạc .





			II


			Đất lấp và đất phân tích lẫn dăm cuội rời rạc (hàm lượng đến 30%, kích thước đến 5cm).





			III


			Sét, sét pha, cát pha từ dẻo mềm đến dẻo cứng ít dính bết vào mũi khoan, đất lẫn gạch vỡ, bê tông vụn.





			IV


			Sét và sét pha dẻo mềm đến dẻo cứng hay dính bết vào mũi khoan.



Đất lấp lẫn gạch vỡ, bê tông vụn kích thước đến 10cm.








PHỤ LỤC SỐ 12



BẢNG PHÂN CẤP ĐỊA HÌNH CHO CÔNG TÁC THĂM DÒ ĐỊA VẬT LÝ



			Cấp địa hình


			Những địa hình tiêu biểu cho mỗi cấp





			I


			- Vùng địa hình bằng phẳng, thung lũng rộng hoặc đồng bằng.



- Đồi trọc hoặc cây thưa lẫn cỏ tranh, sườn dốc không quá 10o.



- Ao hồ, mương, suối, ruộng nước chiếm không quá 20% diện tích khu vực khảo sát.





			II


			- Vùng công tác khá bằng phẳng, đồi thấp, dốc thoải (sườn dốc không quá  20o) hoặc một phần là bãi cát hoặc đầm lầy.



- Rừng thưa, ít cây to, giang nứa. Vùng ruộng nước canh tác, ít nước, chiếm không quá 30% diện tích khu vực khảo sát.



- Khu vực có thôn xóm, nhà cửa, vườn cây, ao hồ chiếm đến 20% diện tích khu vực khảo sát.



- Khu vực ít công trình, hầm mỏ, công trường (khoảng 20%) chiều dài các tuyến khảo sát nằm trong khu vực đã xây dựng.



- Vùng địa hình ít bị cắt bởi mạng lưới khe suối. Đồi núi gồ ghề, sườn dốc không quá 30%.





			III


			- Vùng trũng có nhiều mương máng hoặc vùng đầm lầy, rừng rậm, cây leo, giang nứa chiếm 50% diện tích khảo sát.



- Khu vực công trường, mỏ khai thác lộ thiên. Thành phố có nhiều nhà cửa, công trình (khoảng 50% chiều dài các tuyến thăm dò nằm trong khu vực đã xây dựng).





			IV


			- Vùng địa hình phức tạp, vận chuyển máy móc, thiết bị khó khăn.



- Vùng bị phân cắt mạnh, đồi núi dốc cao, sườn dốc  lớn hơn 30o, khe suối sâu, hiểm trở.



- Rừng rậm nhiều cây leo chằng chịt hoặc đầm lầy, đồng trũng, ao hồ nhiều chiếm hơn 70% diện tích khảo sát.



- Các tuyến khảo sát thường xuyên cắt qua suối hoặc tất cả các tuyến thăm dò đều đi qua khu vực đã xây dựng.








PHỤ LỤC SỐ 13



BẢNG PHÂN CẤP PHỨC TẠP ĐỊA CHẤT THEO YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG
CHO CÔNG TÁC ĐO VẼ BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH



			TT


			Cấp


			I


			II


			III





			1


			Cấu tạo



địa chất


			-Sản trạng nằm ngang hoặc rất thoải (( 10o).



- Địa tầng đã được nghiên cứu kỹ.



- Tầng đánh dấu rõ ràng.



- Nham thạch ổn định.



- Có thể gặp đá phún xuất.


			- Uốn nếp đứt gãy thể hiện rõ địa tầng phức tạp, ít được nghiên cứu.



- Tầng đánh dấu thể hiện không rõ ràng.



- Thạch học và nham thạch tương đối không bền vững.



- Có đá macma nhưng phân bố hẹp.


			- Uốn nếp phức tạp nhiều đứt gẫy.



- Đá mácma biến chất phát triển mạnh phân bố không rộng rãi.



- Địa tầng phức tạp và ít được nghiên cứu.



- Nham thạch đổi nhiều thạch học đa dạng.





			2


			Địa hình



địa mạo


			- Các dạng địa hình bào mòn bóc trụi



- Xâm thực bồi đắp dễ nhận biết


			- Dạng địa hình xâm thực bồi đắp.



- Có nhiều thềm nhưng thể hiện không rõ, hiện tượng địa chất vật lý mới phát triển phân bố không rộng.


			- Các dạng địa mạo khó 



nhận biết.



- Các hiện tượng địa vật lý Karst, trượt lở, phát triển rộng và nghiêm trọng.





			3


			Địa chất



vật lý


			- Các hiện tượng địa chất vật lý không có ảnh hưởng.



- Quy mô nhỏ hẹp.


			- Hiện tượng địa  chất vật lý phát triển mạnh nhưng không rõ ràng


			- Các hiện tượng địa chất vật lý phát triển mạnh.



- Quy mô lớn và phức tạp.





			4


			Địa chất


			- Nước trong tầng là ưu thế ổn định theo bề dày và diện phân bố.



- Nước dưới đất nằm trong các lớp đồng nhất về nham tính.



- Thành phần hoá học của nước dưới đất khá đồng nhất.


			- Tầng chứa nước dạng vữa chiếm ưu thế và không  ổn định cả chiều rộng lẫn chiều dày.



- Nước dưới đất nằm trong khối đá kết tinh, đồng nhất, trong đá gốc có nham thay đổi và trong hình nón bồi tích.


			- Quan hệ địa chất thuỷ văn giữa các vùng chứa nước với nhau và quan hệ giữa các tầng chứa nước và nước tràn mặt phức tạp.



- Thành phần hoá học biến đổi nhiều.





			5


			Mức độ lộ của đá gốc


			- Đá gốc lộ nhiều cá biệt mới có chỗ bị phủ mà phải đào hố thăm dò.


			- Đá gốc ít lộ chỉ gặp ở dạng địa hình đặc biệt (bờ sông, suối, vách núi) phải đào hố thăm dò.


			- Đá gốc ít lộ hầu hết bị che phủ, phải đào hố  rãnh, dọn sạch mới  nghiên cứu được.





			6


			Điều kiện



giao thông


			- Địa hình ít bị phân cắt đồi núi thấp, giao thông thuận tiện.


			- Địa hình phân cắt đồi núi cao, giao thông ít 



thuận tiện.


			- Địa hình phân cắt nhiều 50% diện tích khảo sát là rừng rậm, đầm lầy.



- Giao thông khó khăn.








BẢNG QUY ĐỊNH SỐ ĐIỂM CHO MỖI YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG



			TT


			Yếu tố ảnh hưởng


			ĐVT


			Cấp phức tạp địa chất công trình





			


			


			


			I


			II


			III





			1


			Cấu tạo địa chất


			điểm


			1


			2


			3





			2


			Địa hình địa mạo


			-


			1


			2


			3





			3


			Địa chất vật lý


			-


			1


			2


			3





			4


			Địa chất thuỷ văn


			-


			1


			2


			3





			5


			Mức độ lộ của đá gốc


			-


			1


			2


			3





			6


			Giao thông trong vùng


			-


			1


			2


			3








BẢNG QUY ĐỊNH CẤP PHỨC TẠP ĐỊA CHẤT CHO MỖI VÙNG KHẢO SÁT



			TT


			Cấp phức tạp


			ĐVT


			Tổng số điểm





			1


			Cấp I


			điểm


			9





			2


			Cấp II


			-


			10 - 14





			3


			Cấp III


			-


			15 - 18








PHỤ LỤC SỐ 14



BẢNG PHÂN CẤP ĐẤT ĐÁ CHO ĐÀO GIẾNG ĐỨNG



			Cấp đất đá


			Các đất đá đại diện cho mỗi cấp





			1


			2





			I


			Than bùn và lớp đất trồng không có rễ cây, đất bở rời : Hoàng thổ, cát (không chảy). á cát có cuội và đá dăm. Bùn ướt và đất bùn, á sét dạng hoàng thổ. Đất tảo cát, phần mềm.





			II


			Than bùn và lớp đất trồng không có rễ cây hoặc một ít cuội và đá dăm nhỏ (dưới 3cm). á sét và á sét có lẫn đến 20% tạp chất cuội và đá dăm nhỏ (dưới 30cm). Cát chặt, á sét chặt, đất hoàng thổ, mác nơ bở rời. Cát chảy không có áp lực, sét có độ chặt xít trung bình (dạng dai và dẻo). Đá phấn, điarômit, muối mỏ (halit). Các sản phẩm phong hoá của đá macma và biến chất đã bị cao lanh hoá hoàn toàn, quặng sắt bở rời.





			III


			Á sét và cát lẫn đến 20% cuội và đá dăm (đến 3cm). Đất ướt, chặt xít, sạn, đất chảy có áp lực.





			


			Đất sét có nhiều lớp nhỏ đến 5cm. Cát kết gắn kết yếu bởi cát và macnơ, chắc xít, chứa macnơ thạch cao hoá chứa cát. Alôvrôlit chứa sét gắn kết yếu. Các gắn kết bằng xi măng sét vôi. Macnơ, đá vôi vỏ sò. Đá phần chắc sét. Manhêtit. Thạch cao tinh thể vụn phong hoá. Than đá yếu, than nâu.





			


			Đá phiến tale huỷ hoại của tất cả các biến dạng quặng mangan, quặng sắt bị ôxy hoá bở rời. Bau xít dạng sét.





			IV


			Đá cuội : Gồm các cuội nhỏ,c ác đá trầm tích, bùn và than bùn. Alêvrôlit sét chắc xít. Các kết sét Macnơ chắc xít. Đá vôi không chắc và dôlômit : Manhêdit chắc xít và đá vôi có lỗ rỗng, tuf. Thạch cao kết tinh, anhydrit, muối kali. Than đá có độ cứng trung bình. Than nâu cứng. Cao lanh (nguyên sinh). Đá phiến sét, sét cát, alêvrôlit, sacpantinit (secpentin) bị phong hoá mạnh và bị talo hoá. Skacnơ không chắc thuộc thành phần clorit và am ibon mica, Apatit kết tinh. Đunit phong hoá mạnh pêridotit, kim-bec-lit bị phong hoá.





			


			Quặng mactit và các loại tương tự bị phong hoá mạnh. Quặng sắt màu dính nhớt, bau xít.





			V


			Đá cuội, dăm. Cát kết xi măng gắn kết là vôi và sắt, Alêvrôlit, acgilit rất chắc chắn, chứa nhiều cát, cuội kết, đá trầm tích với xi măng sét cát hoặc xi măng xốp khác. Đá vôi đôlômit chứa macnơ anhydrit rất chắc, than đá cứng antraxit, phốt pho rít kết hạch. Đá phiến sét mica, micaclorit-talac clorit, set clorit xemixit secpontin (secpontin), anbitophia phong hoá Kêratophia, tuf núi lửa bị xêrixit hoá, quặng mac tit và các loại tương tự không chắc. Dunit bị phong hoá. Kimbeclit dạng dăm sét.





			VI


			Anhydrit chặt xít bị vật liệu tù làm bẩn, sét chặt sít với các lớp đôlômit nhỏ và xiserit. Cuội kết trầm tích với xi măng vôi. Các kết pha cát vôi thạch anh. Alevrôlit chặt xít. Đá phiến sét, xerixit thạch anh, Mica Thạch anh, clorit-thạch anh, Xerixit-cloxit-thạch anh, đá phiến lớp Anbitophia clorit hoá về phân phiến. Kêratophia, gabrô, acgilit silích hoá yếu. Đunit không bị phong hoá, Am I bolit. Pirôxennit tinh thể lớn. Các đá cácbonat, talo-apatit. Scacnơ can xít epi đốt. Pi rit rời. Sắt nâu xốp có dạng lỗ rỗng. Quặng hêmatit-mac xit tit, xiđêrit.





			VII


			Acgilit ailic hoá, cuội của đá macma và biến chất đá dăm không có tảng lăn. Cuội kết thuộc đá macma (50%) với xi măng sét cát. Cuội kết đá trầm tích với xi măng silic. Cát kết thạch anh. Đolomit rất chắc xít. Cát kết penpat thạch hoá hoá. Đá vôi. Cáclinaganmatolit. Phốt pho rít tấm. Đá phiến bộ Silic hoá yếu. Anphibon manhetit Hocnublen, hocnơblen-clorit anbi tofia phân phiến hoá. Kêratefia, pocfia pocfỉit, tuf diaoupocfia, pocfirit bị phong hoá tác động. Gronit hạt to và nhỏ bị phong hoá. Xêrixit cliorit, gabrô về các đá macma khác, pirô quặng kim beclit dạng bazan.





			


			Scacnơ augit-granat chứa can xít, thạch anh rỗng (nứt có hang, ocro), có sắt nên hoang hoá, Gromit quặng sunphua, quặng amphiben - manhêtit.





			VIII


			Acgilit chứa silic, cuội kết đá macma với xi măng vôi, đôlômit thạch anh hoá, đá vôi silic hoá và đôlômit fôtferit, dạng vỉa chắc xít. Đá phiến silic hoá. Clorit thạch anh, xêrixit thạch anh. Epiđôt  clorit, thạch anh, mica Gơnai Anbitofia thạch anh, hạt trung bình và keratofia. Bazan phong hoá. Điabazpocffiorit. Andohit. Labra điêrit poridorit, Granit hạt nhỏ bị phong hoá. Xatit, gabrô, granito gơnai bị phong hoá. Prematit. Các đá tuốc malin thạch anh. Các đá cacbonat thạch anh và birit thạch anh. Sắt nâu có lỗ rỗng. Quặng hyđrô hamitit chắc xít, quắcsit hematit, manhêtit,pirit chắc xít, bau xít (đia spe).





			IX


			Bazan không bị phong hoá. Cuội kết đá macma với xi măng xilic, vôi, đá vôi scacnơ. Cát kết silic đá vôi, đôlômit chứa silic, phốt pho rít vỉa silic hoá, đá phiến chứa Silic, Quắc xít manhêtit và hệ matit dạng dài mỏng Manhêtit mactit chắc xít, đá sừng amfibon manhêtit và xerixit hoá. Anbitofia và kêratofbi, trachit pocfia thạch anh hoá. Điabat tinh thể nhỏ tuf silic hoá, đá sừng hoá, lipôtit bị phong hoá, micrô grano điorit hạt lớn và trung bình granitô gnai, grano điorit xêrixit-gabrônplit-pocmatit. Bêrêzit Scacnơ tinh thể nhỏ thành phần augit Epidot, granat, đatomit granat-hêdenbargit scacnơ hạt lớn, granat, amfibolit thạch anh hoá, parit. Các đá tuốc malin thạch anh không bị phong hoá. Sét nâu chắc xít. Thạch anh với số lượng pirit lớn. Barit chắc xít.





			X


			Các trậm tích cuội đá tảng macma và bị biến chất các kết thạch anh chắc xít Japilit bị phong hoá. Các đá silio, fotfat. Quắc xít hạt không đầu. Đá sừng với tán khoáng vật sunfua. Aubitofia thạch anh va kêratofia. Liparit. Granit, micro granit pecmatit chắc xít chứa thạch anh. Scacnơ hạt nhỏ granat Đatolit-granat. Quặng manhêtit và mactit chắc xít với các lớp nhỏ đá sừng. Sác nêu silic hoá. Thạch anh mạch, peclirit bị thạch anh hoá mạnh và đá sừng hoá.





			XI


			Anbitofia hạt mịn và bị sừng hoá. Japitlit không bị phong hoá. Đá phiến dạng ngọc bích chứa silic-quắc xít đá sừng chứa sắt rất cứng. Thạch anh chắc xít. Các đá cơrinđôn. Jatpi lit, mactit - hêmatit và manhêtit - homanit.





			XII


			Jetpilit dạng khối đặc xít hoàn toàn không bị phong hoá, đá lửa, ngọc bích, đá sừng, quắc xít các đá egirin và côrinđôn.








DANH MỤC GIÁ VẬT LIỆU CHỌN TÍNH ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH



(Chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng)



PHẦN KHẢO SÁT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH- TỈNH QUẢNG TRỊ



			STT


			DANH MỤC VẬT LIỆU


			ĐVT


			Đơn giá (đồng)





			1


			2


			3


			4





			1


			Áp kế (250 bar Thí nghiệm nén ngang)


			cái


			220.000





			2


			Áp kế (5 - 25 - 100 bar) 


			bộ


			1.600.000





			3


			Áp kế bình hơi (25 bar)


			cái


			100.000





			4


			Đá dăm


			m3


			128.570





			5


			Đá hộc dùng để chất tải


			m3


			81.000





			6


			Đá mài đĩa


			viên


			30.000





			7


			Đá sỏi 1x2


			m3


			128.570





			8


			Đồng hồ đo áp lực


			cái


			300.000





			9


			Đồng hồ đo áp lực 4kG/cm2


			cái


			300.000





			10


			Đồng hồ đo điện


			cái


			500.000





			11


			Đồng hồ đo điện vạn năng


			chiếc


			500.000





			12


			Đồng hồ để bàn


			cái


			50.000





			13


			Đồng hồ đo biến dạng 


			cái


			250.000





			14


			Đồng hồ đo lún 


			cái


			250.000





			15


			Đồng hồ đo l​ưu l​ượng 3m3/h


			cái


			150.000





			16


			Đồng hồ đo mức nước


			cái


			250.000





			17


			Đồng hồ đo nước


			cái


			150.000





			18


			Đồng hồ bấm giây


			bộ


			100.000





			19


			Đồng hồ l​ưu lư​ợng


			cái


			150.000





			20


			Đầu nối cần


			bộ


			180.000





			21


			Đầu nối ống chống


			cái


			45.000





			22


			Đe ghè đá


			cái


			100.000





			23


			Đinh


			kg


			9.523





			24


			Đinh + dây thép


			kg


			9.523





			25


			Đinh chữ U


			kg


			9.523





			26


			Điện cực đồng


			cái


			17.000





			27


			Điện cực không phân cực


			cái


			200.000





			28


			Điện cực sắt


			cái


			11.000





			29


			Đục thép


			cái


			50.000





			30


			Địa bàn địa chất


			cái


			220.000





			31


			Đĩa CD 


			cái


			3.600





			32


			Đĩa mềm


			cái


			4.500





			33


			Đĩa sắt tráng men


			cái


			5.000





			34


			Đui điện


			cái


			2.000





			35


			ắc quy


			cái


			250.000





			36


			ắc quy (12V x 2) + (6V x 1)


			bộ


			250.000





			37


			ắc quy 12V


			bộ


			250.000





			38


			Axít axalic


			kg


			40.000





			39


			Axít nitơric đặc


			gam


			30





			40


			Bát sắt tráng men


			cái


			8.000





			41


			Bình bóp nư​ớc


			cái


			10.000





			42


			Bình hút ẩm


			cái


			300.000





			43


			Bình hút ẩm có vòi


			cái


			350.000





			44


			Bình hút ẩm, bình giữ ẩm


			cái


			300.000





			45


			Bình khí CO2 (100bar) (dùng thí nghiệm nén ngang)


			cái


			3.662.000





			46


			Bình thủy tinh tam giác (50-100ml)


			cái


			30.000





			47


			Bình thuỷ tinh


			cái


			55.000





			48


			Bình thuỷ tinh (1001000)ml


			cái


			55.000





			49


			Bình thuỷ tinh tam giác (50 1000)ml


			cái


			50.000





			50


			Bình tiêu bản


			cái


			50.000





			51


			Bình tỷ trọng


			cái


			30.000





			52


			Bình tỷ trọng (100ml)


			cái


			30.000





			53


			Bình tỷ trọng 1000ml


			cái


			50.000





			54


			Bàn đập


			chiếc


			100.000





			55


			Bàn đệm


			chiếc


			50.000





			56


			Bàn nén D = 34cm


			cái


			1.000.000





			57


			Bàn nén D = 76cm


			cái


			2.000.000





			58


			Bản gỗ 60x60


			cái


			20.000





			60


			Bóng điện 50W


			cái


			3.000





			61


			Bóng điện 100W


			cái


			3.500





			62


			Bóng điện 220V 200W 


			cái


			5.000





			63


			Bóng điện 36W


			cái


			3.000





			64


			Bộ ống mẫu nguyên dạng


			bộ


			500.000





			65


			Bộ gia mốc cần khoan


			bộ


			160.000





			66


			Bộ kính ép


			bộ


			500.000





			67


			Bộ mở rộng kim cư​ơng


			bộ


			1.000.000





			68


			Bộ rây địa chất công trình


			bộ


			1.300.000





			69


			Bộ rây địa chất ( 20cm


			bộ


			900.000





			70


			Bộ rây sỏi


			bộ


			1.300.000





			71


			Bộ xạc ắc quy


			bộ


			200.000





			72


			Búa cầm tay


			chiếc


			35.000





			73


			Búa địa chất


			cái


			15.000





			74


			Búa 2 kg


			cái


			35.000





			75


			Bút lông cỡ nhỏ ( 5cm, ( 2cm, ( 1cm


			bộ


			1.500





			76


			Cánh cắt (60 - 70 -100) 


			bộ


			19.511.550





			77


			Cáp múc nư​ớc


			m


			10.000





			78


			Cáp thép  ( 6 - ( 8mm


			m


			3.000





			79


			Cát chuẩn


			kg


			40





			80


			Cát vàng


			m3


			38.000





			81


			Cọc gỗ 0,04 x 0,04 x 0,4


			cái


			5.000





			82


			Cọc gỗ 4x4x30


			cọc


			4.000





			83


			Cọc mốc đo lún


			cọc


			10.000





			84


			Cọc neo


			bộ


			2.000.000





			85


			Cần cắt cánh (40 cái) 


			bộ


			41.729.400





			86


			Cần chốt


			m


			120.000





			87


			Cần khoan


			m


			104.000





			88


			Cần khoan 25 x 105 x 800mm


			cái


			30.000





			89


			Cần xoắn


			m


			120.000





			90


			Cần xuyên


			m


			65.000





			91


			Cầu chì sứ


			cái


			800





			92


			Cầu dao điện 3 pha


			cái


			80.000





			93


			Cốc đất luyện, càng vaxiliep


			bộ


			30.000





			94


			Cốc mỏ nhôm (đun thành phần hạt)


			cái


			10.000





			95


			Cốc thuỷ tinh 


			cái


			25.000





			96


			Cốc thuỷ tinh (50-100) ml


			cái


			10.000





			97


			Cốc thuỷ tinh 1000 ml


			cái


			10.000





			98


			Cối chày đồng


			bộ


			250.000





			99


			Cối chày sứ


			bộ


			35.000





			100


			Cối chày thuỷ tinh


			bộ


			80.000





			101


			Cối chế bị 


			bộ


			100.000





			102


			Cối giã đá


			bộ


			200.000





			103


			Chày dầm đất


			cái


			100.000





			104


			Chai nút mài


			cái


			15.000





			105


			Chén nung


			cái


			10.000





			106


			Chén sứ


			cái


			3.000





			107


			Chén sứ 25ml


			cái


			3.000





			108


			Chốt búa


			chiếc


			80.000





			109


			Chốt cần


			cái


			80.000





			110


			Chậu nhôm ( 30cm


			cái


			40.000





			111


			Chậu thuỷ tinh


			cái


			40.000





			112


			Chậu thuỷ tinh (20


			cái


			25.000





			113


			Choòng cánh tráng hợp kim cứng


			cái


			250.000





			114


			Chuỳ Vaxiliep


			cái


			200.000





			115


			Cực thu sóng dọc


			chiếc


			250.000





			116


			Cực thu sóng ngang


			chiếc


			300.000





			117


			Cuốc chim 


			cái


			50.000





			118


			Dây điện


			m


			1.139





			119


			Dây điện nổ mìn


			m


			413





			120


			Dây điện súp


			m


			1.500





			121


			Dây địa chấn


			m


			4.000





			122


			Dây địa vật lý  (thu, phát)


			m


			4.000





			123


			Dây cáp điện 3 pha


			m


			13.636





			124


			Dây cao su ( 8mm (để làm thấm và bão hoà n​ước)


			m


			8.000





			125


			Dây thép ( 2 3


			kg


			7.900





			126


			Dàn đo lún 


			bộ


			5.000.000





			127


			Dao gạt đất


			cái


			4.000





			128


			Dao gọt đất


			cái


			4.000





			129


			Dao luyện đất


			cái


			4.000





			130


			Dao nén, dao cắt


			cái


			4.000





			131


			Dao rựa chặt đất


			cái


			12.000





			132


			Dao thấm


			cái


			75.000





			133


			Dao vòng cắt, nén


			cái


			75.000





			134


			Dao vòng hợp kim 


			cái


			40.000





			135


			Dao vòng nén


			cái


			75.000





			136


			Dao vòng thấm


			cái


			75.000





			137


			Dầm I 300 350 dài hơn 3,5m


			kg


			7.480





			138


			Dầu công nghiệp 20


			kg


			10.000





			139


			Dầu kích


			kg


			10.000





			140


			Dụng cụ thí nghiệm đầm nện


			bộ


			300.000





			141


			Dụng cụ xác định độ tan rã


			bộ


			300.000





			142


			Dụng cụ xác định góc nghỉ của cát


			bộ


			200.000





			143


			Dụng cụ xác định trư​ơng nở


			cái


			1.000.000





			144


			ống đồng trục ( 25 và (50 


			bộ


			2.222.000





			145


			ống đo thí nghiệm


			cái


			3.728.000





			146


			ống đong thủy tinh 1000ml 


			cái


			50.000





			147


			ống đong thủy tinh 1000ml, 500ml, 200ml


			bộ


			50.000





			148


			ống cao su dẫn nư​ớc


			m


			14.000





			149


			ống cao su dẫn nước ( 16-18mm


			m


			14.000





			150


			ống cao su dẫn nước ( 16mm


			cái


			14.000





			151


			ống cao su mềm


			m


			14.000





			152


			ống chống


			m


			120.000





			153


			ống chuẩn độ 25ml


			cái


			10.000





			154


			ống hút thuỷ tinh (2100)ml


			cái


			70.000





			155


			ống kẽm ( 32


			m


			22.000





			156


			ống mẫu


			ống


			300.000





			157


			ống mẫu đơn


			m


			300.000





			158


			ống mẫu kép


			cái


			900.000





			159


			ống mẫu nguyên dạng


			m


			600.000





			160


			ống mẫu xoắn


			m


			600.000





			161


			ống múc nư​ớc dài 2m


			cái


			200.000





			162


			ống ngoài ( 16


			m


			16.000





			163


			ống nư​ớc ( 50


			m


			20.000





			164


			ống súng + quả đạn 


			chiếc


			2.000.000





			165


			ống tổ ong dài 1m


			ống


			100.000





			166


			ống thép D 65 mm


			mét


			100.000





			167


			ống thuỷ tinh chữ T ( 8


			cái


			3.000





			168


			ống thuỷ tinh ( 8 dài 1 m làm thấm


			cái


			3.000





			169


			ống trong ( 42 (cần khoan)


			m


			50.000





			170


			Gỗ dán 25mm


			m2


			30.000





			171


			Gỗ dán 40mm


			m2


			40.000





			172


			Gỗ nhóm V


			m3


			2.850.000





			173


			Gỗ tấm


			m3


			2.850.000





			174


			Gỗ xẻ nhóm V


			m3


			2.850.000





			175


			Ghen cao su ( 63


			m


			60.000





			176


			Ghen kim loại ( 63


			m


			90.000





			177


			Giá ống nghiệm


			cái


			20.000





			178


			Giá gỗ làm thấm


			cái


			30.000





			179


			Giấy ảnh


			m


			2.500





			180


			Giấy ảnh khổ 140mm


			m


			2.500





			181


			Giấy can


			cuộn


			200.000





			182


			Giấy can


			m


			100.000





			183


			Giấy can cao 0,3m


			m


			50.000





			184


			Giấy Diamat


			Tờ


			20.000





			185


			Giấy gói mẫu


			ram


			20.000





			186


			Giấy kẻ ly


			m


			15.000





			187


			Giấy kẻ ly


			tờ


			3.000





			188


			Giấy kẻ ly cao 0,3m


			m


			2.000





			189


			Giấy ráp


			tờ


			10.000





			190


			Giấy trắng


			tập


			1.500





			191


			Giấy vẽ bản đồ (50x50)


			tờ


			2.000





			192


			Giấy viết


			tập


			1.500





			193


			Hóa chất


			kg


			60.000





			194


			Hộp gỗ đựng mẫu


			hộp


			30.000





			195


			Hộp gỗ đựng mẫu 400 x 400 x 400mm


			hộp


			15.000





			196


			Hộp gỗ 2 ngăn dài 1m


			hộp


			30.000





			197


			Hộp gỗ 24 ô đựng mẫu lư​u


			hộp


			30.000





			198


			Hộp nhôm


			hộp


			8.000





			199


			Hộp nhôm nhỏ


			hộp


			6.000





			200


			Hộp tôn 200 x 100mm


			hộp


			16.000





			201


			Hộp tôn 200 x 200 x 1


			hộp


			16.000





			202


			Hoá chất các loại


			gam


			60





			203


			Kali Thiocyarat


			gam


			70





			204


			Khay men nhỏ


			cái


			22.000





			205


			Khay men to


			cái


			40.000





			206


			Khay men to + nhỏ 


			cái


			62.000





			207


			Khay ủ đất


			cái


			40.000





			208


			Khuôn tạo mẫu


			cái


			220.000





			209


			Kính dầy 10 ly (20 x 40)cm (kính mài mờ)


			cái


			20.000





			210


			Kính lập thể


			cái


			160.000





			211


			Kính lúp


			cái


			30.000





			212


			Kính mài mờ (1 x 0,5)m


			cái


			15.000





			213


			Kính trắng (2 x 30 x 50) mm


			cái


			10.000





			214


			Kính vuông 16 x 16


			cái


			2.000





			215


			Kíp điện visai


			cái


			2.200





			216


			Lamen


			kg


			70.000





			217


			Lư​ỡi cắt đất 


			cái


			200.000





			218


			Màng buồng nư​ớc ( 270


			cái


			55.000





			219


			Mốc bê tông đúc sẵn


			cái


			15.000





			220


			Mũi khoan


			cái


			160.000





			221


			Mũi khoan chữ thập ( 46mm


			cái


			70.000





			222


			Mũi khoan hình xuyến gắn răng hợp kim cứng 


			cái


			450.000





			223


			Mũi khoan hợp kim 


			cái


			75.000





			224


			Mũi khoan kim cư​ơng


			cái


			1.600.000





			225


			Mũi xuyên


			cái


			150.000





			226


			Mũi xuyên cắt


			cái


			200.000





			227


			Mũi xuyên hình nón


			cái


			200.000





			228


			Muôi xúc đất


			cái


			5.000





			229


			Nắp đậy ống


			cái


			10.000





			230


			Nồi áp suất hút chân không (để làm tỷ trọng bão hoà)


			cái


			1.150.000





			231


			Nhiệt kế 100oC 1500oC


			cái


			80.000





			232


			Nhiệt kế 10oC600oC


			cái


			90.000





			233


			Nhiệt kế các loại 


			cái


			80.000





			234


			Nhựa canada


			kg


			250.000





			235


			Nư​ớc cất


			lít


			2.000





			236


			Nitơrat bạc


			gam


			1.200





			237


			Nitro Benzen tinh khiết


			gam


			65





			238


			Paraphin


			kg


			10.000





			239


			Phao thử độ chặt 


			bộ


			1.200.000





			240


			Phao tỷ trọng kế


			bộ


			300.000





			241


			Phèn sắt


			gam


			60





			242


			Phễu rót cát 


			bộ


			180.000





			243


			Phễu sắt f 5cm


			cái


			10.000





			244


			Phễu thuỷ tinh 


			cái


			5.000





			245


			Phễu thuỷ tinh (60-100)mm


			cái


			7g.000





			246


			Pin 1,5 vôn


			quả


			1.500





			247


			Pin 69 vôn


			hòm


			75.000





			248


			Pin BTO45


			hòm


			50.000





			249


			Pin dùng cho đo nư​ớc


			đôi


			2.500





			250


			Quả bo


			quả


			40.000





			251


			Quả bo cao su


			quả


			40.000





			252


			Que hàn


			kg


			12.000





			253


			Que khuấy đất


			cái


			5.000





			254


			Rây địa chất


			bộ


			1.300.000





			255


			Rây địa chất công trình (Anh)


			bộ


			1.700.000





			256


			Rây dụng cụ đầm nện 


			bộ


			300.000





			257


			Sơn trắng + đỏ


			kg


			32.000





			258


			Sắt tròn ( 14


			kg


			7.530





			259


			Sổ ghi chép


			quyển


			2.000





			260


			Sunphat đồng


			kg


			20.000





			261


			Tời địa chấn


			chiếc


			150.000





			262


			Tời cuốn dây 


			cái


			110.000





			263


			Tời cuốn dây điện


			cái


			110.000





			264


			Tời cuốn dây địa chấn


			cái


			110.000





			265


			Tấm kẹp ngâm bão hoà


			cái


			3.000





			266


			Thép dầm I và kích các loại


			kg


			7.480





			267


			Thép gai ( 10


			kg


			7.630





			268


			Thép gai ( 16


			kg


			7.530





			269


			Thép gai ( 22


			kg


			7.530





			270


			Thép gai ( 32 - 40


			kg


			7.530





			271


			Thép hình các loại


			kg


			7.480





			272


			Thư​ớc cuộn 20m


			cái


			50.000





			273


			Thước dây 50m


			cái


			95.000





			274


			Thư​ớc mét


			cái


			5.000





			275


			Th​ước thép 20m


			cái


			150.000





			276


			Th​ước thép 42m


			cái


			300.000





			277


			Th​ước thép 5m


			cái


			50.000





			278


			Thùng đo lưu l​ượng


			cái


			1.200.000





			279


			Thùng tôn đựng nư​ớc 


			cái


			120.000





			280


			Thùng gánh n​ước 


			đôi


			60.000





			281


			Thùng l​ưu lượng 60 lít


			cái


			150.000





			282


			Thùng ngâm bão hoà


			cái


			120.000





			283


			Thùng phân ly


			cái


			120.000





			284


			Thuổng đào đất


			cái


			10.000





			285


			Thuốc ảnh (hiện và hãm)


			lít


			15.000





			286


			Thuốc nổ anômít


			kg


			13.619





			287


			Thuỷ ngân


			kg


			288.000





			288


			Túi vải đựng mẫu


			cái


			3.000





			289


			Tuy ô dẫn nư​ớc


			m


			15.000





			290


			Xi măng PC30 Bỉm Sơn


			kg


			745





			291


			Xẻng (cán + lưỡi xẻng)


			cái


			3.000





			292


			Xoong nhôm đun sáp


			cái


			15.000








MỤC LỤC



			1


			Quyết định ban hành


			





			2


			Quy định chung


			





			3


			Chương 1   :


			Công tác đào hố, rãnh bằng phương pháp thủ công.


			





			4


			Chương 2   :


			Công tác khoan tay.


			





			5


			Chương 3   :


			Công tác khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở trên cạn.


			





			6


			Chương 4   :


			Công tác khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở dưới nước.


			





			7


			Chương 5   :


			Công tác khoan guồng xoắn có lấy mẫu ở trên cạn.


			





			8


			Chương 6   :


			Công tác khoan guồng xoắn có lấy mẫu ở dưới nước.


			





			9


			Chương 7   :


			Công tác khoan đường kính lớn.


			





			10


			Chương 8   :


			Công tác khống chế mặt bằng.


			





			11


			Chương 9   :


			Công tác khống chế độ cao.


			





			12


			Chương 10 :


			Công tác đo vẽ chi tiết bản đồ ở trên cạn.


			





			13


			Chương 11 :


			Công tác đo vẽ chi tiết bản đồ ở dưới nước bằng phương pháp thủ công.


			





			14


			Chương 12 :


			Công tác thí nghiệm trong phòng.


			





			15


			Chương 13 :


			Công tác thí nghiệm ngoài trời.


			





			16


			Chương 14 :


			Công tác thăm dò địa vật lý.


			





			17


			Chương 15 :


			Công tác đo vẽ bản đồ địa chất công trình.


			





			18


			Chương 16 :


			Công tác khảo sát xây dựng các công trình điện.


			





			19


			Chương 17 :


			Công tác khảo sát xây dựng các công trình giao thông.


			





			20


			Chương 18 :


			Công tác khảo sát xây dựng các công trình thông tin bưu điện.


			





			21


			Chương 19 :


			Công tác khảo sát xây dựng các công trình thuỷ lợi.


			





			22


			Phụ lục số 1 :


			Bảng phân cấp địa hình cho công tác khống chế mặt bằng


			





			23


			Phụ lục số 2 :


			Bảng phân cấp địa hình cho công tác khống chế độ cao


			





			24


			Phụ lục số 3 :


			Bảng phân cấp địa hình cho công tác đo vẽ chi tiết bản đồ địa hùnh ở trên cạn


			





			25


			Phụ lục số 4 :


			Bảng phân cấp địa hình cho công tác đo vẽ địa hình dưới nước


			





			26


			Phụ lục số 5 :


			Bảng phân cấp địa hình đo mặt cắt ở trên cạn


			





			27


			Phụ lục số 6 :


			Bảng phân cấp địa hình đo mặt cắt ở dưới nước


			





			28


			Phụ lục số 7 :


			Bảng phân cấp địa hình cho công tác đo lún công trình


			





			29


			Phụ lục số 8 :


			Bảng phân cấp đất đá cho công tác đào


			





			30


			Phụ lục số 9 :


			Bảng phân cấp đất đá cho công tác khoan tay và khoan guồng xoắn


			





			31


			Phụ lục số 10:


			Bảng phân cấp đất đá cho công tác khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu


			





			32


			Phụ lục số 11:


			Bảng phân cấp đất đá cho công tác khoan đường kính lớn


			





			33


			Phụ lục số 12:


			Bảng phân cấp địa hình cho công tác thăm dò địa vật lý


			





			34


			Phụ lục số 13:


			Bảng phân cấp phức tạp địa chất theo yếu tố ảnh hưởng cho công tác đo vẽ bản đồ địa chất công trình


			





			35


			Thông tư số 14/2005/TT-BXD ngày 10/8/2005 của Bộ Xây dựng


			





			


			Hướng dẫn việc lập đơn giá khảo sát và quản lý chi phí khảo sát xây dựng


			





			36


			Bảng giá Vật liệu chọn tính


			





			


			


			























PAGE  


89


§¬n gi¸ kh¶o s¸t x©y dùng tØnh Qu¶ng trÞ










Don gia 581  Qtri.xls

TBi


			BẢNG 2.3:  TỔNG HỢP CHI PHÍ THIẾT BỊ


			(Chi tiết Tổng dự toán phần thiết bị xem quyển riêng)


																																				Đơn vị tính: 106 VNĐ


			Số hiệu DT			Tên thiết bị			Đơn vị			Khối lương			Thành tiền mua TB			Chi phí vận chuyển			Chi phí bảo hiểm			Chi phí bảo quản, bảo dưỡng thiết bị			Thủ tục  hải quan và kiểm định hàng hoá			Tổng giá trị trước thuế			Thuế giá tri gia tăng			Tổng giá trị sau thuế


			1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12


			I			THIẾT BỊ MUA VÀ GIA CÔNG (A+B)																								365,113.20			6,392.60			371,505.80


			A			TUYẾN ĐẦU MỐI						641.0			32,190.6			2,690.3			38.6									34,919.5			1,288.7			36,208.2


			DT.TB.06			Thiết bị dẫn dòng thi công			Tấn			172.0			5,084.26			328.10			6.10									5,418.46			270.92			5,689.38


			DT.TB.05			Thiết bị đập tràn			Tấn			469.0			27,106.31			2,362.16			32.53									29,501.01			1,017.82			30,518.83


			B			TUYẾN NĂNG LƯỢNG						3,520.0			318,963.5			8,858.1			443.9			1,378.8			549.4			330,193.7			5,103.9			335,297.6


			B.1			Thiết bị mua nước ngoài						1,255.0			228,925.4			2,407.99			228.93			1,378.84			549.42			233,490.57			336.12			233,826.69


			DT.TB.01			Thiết bị cơ điện (cả 1% chi phí CIT)			Tấn			1,245.0			225,824.12


			DT.TB.03			Thiết bị quan trắc						10.0			3,101.27


			B.2			Thiết bị gia công trong nước						2,265.0			90,038.14			6,450.10			214.93									96,703.17			4,767.73			101,470.90


			DT.TB.02			Máy biến áp chính (2bộ)			Tấn			80.0			16,098.11			680.27			81.63									16,860.01			843.00			17,703.01


			DT.TB.05			Thiết bị cơ khí thuỷ công			Tấn			2,185.0			73,940.04			5,769.83			133.30									79,843.16			3,924.73			83,767.89


			II			LẮP ĐẶT THIẾT BỊ (A+B)																								45,985.06			4,598.51			50,583.57


			A			Chi phí lắp đặt thiết bị đầu mối và xả tưói																								4,510.81			451.08			4,961.89


			DT.L.01			Xả vận hành																								2,637.28			263.73			2,901.00


			DT.L.02			Hầm dẫn dòng thi công																								1,873.53			187.35			2,060.89


			B			Chi phí lắp đặt thiết bị tuyến năng lượng																								41,474.25			4,147.43			45,621.68


			DT.L.03			Cửa nhận nước																								893.86			89.39			983.24


			DT.L.04			Đường ống áp lực và tháp điều áp																								16,144.24			1,614.42			17,758.67


			DT.L.05			Nhà van đầu đường ống																								238.77			23.88			262.65


			DT.L.06			Công trình xả tưới																								1,771.75			177.17			1,948.92


			DT.L.07			Nhà máy thuỷ điện																								7,921.34			792.13			8,713.48


			DT.L.07-1			Thiết bị cơ khí thuỷ lực và thiết bị phụ																								5,807.64			580.76			6,388.41


			DT.L.07-2			Thiết bị điện nhà máy và các khu vực																								1,418.70			141.87			1,560.57


			DT.L.07-3			Nhà máy và hạ lưu nhà máy																								695.00			69.50			764.50


			DT.L.08			Trạm phân phối 110KV																								565.37			56.54			621.91


			DT.L.09			Đầu nối từ Nhà máy đến Trạm 110 KV																								526.34			52.63			578.97


			DT.L.10			Hệ thống thông tin liên lạc																								1,338.22			133.82			1,472.04


			DT.L.11			Sơn thiết bị và kết cấu kim loại																								2,512.24			251.22			2,763.46


			DT.L.12			Thiết bị quan trắc																								2,160.36			216.04			2,376.39


			DT.TN.13			Thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị đưa vào vận hành																								7,324.80			732.48			8,057.28


			DT.ĐN.14			Chi phí đấu nối vào lưới điện Quốc gia																								76.97			7.70			84.67


						TỔNG GIÁ TRỊ THIẾT BỊ (I+II)																								411,098.27			10,991.10			422,089.37


			Trong đó:			Thiết bị đầu mối và xả tưới																								39,430.28			1,739.82			41,170.10


						Thiết bị tuyến năng lượng																								371,667.99			9,251.28			380,919.27





&L&8&F-&A&C&P&R&8TDT TL-T§ Qu¶ng TrÞ EVN ®· duyÖt





DONGIA QTri


			ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CƠ BẢN												ĐƠN GIÁ 581 QUẢNG TRỊ


			STT			Mã CV			Tên công việc			Đơn vị			VL			NC			Máy


			1			AA.1111			Phát rừng loại 1, mật độ cây TC/100 m2: 0 cây			100m2			0			11792			0


			2			AA.1112			Phát rừng loại 1, mật độ cây TC/100 m2: <=2 cây			100m2			0			17626			0


			3			AA.1113			Phát rừng loại 1, mật độ cây TC/100 m2: <=3 cây			100m2			0			20357			0


			4			AA.1121			Phát rừng loại 2, mật độ cây TC/100 m2: 0 cây			100m2			0			15020			0


			5			AA.1122			Phát rừng loại 2, mật độ cây TC/100 m2: <=2 cây			100m2			0			22592			0


			6			AA.1123			Phát rừng loại 2, mật độ cây TC/100 m2: <=3 cây			100m2			0			26191			0


			7			AA.1124			Phát rừng loại 2, mật độ cây TC/100 m2: <=5 cây			100m2			0			32274			0


			8			AA.1125			Phát rừng loại 2, mật độ cây TC/100 m2: > 5 cây			100m2			0			40715			0


			9			AA.1131			Phát rừng loại 3, mật độ cây TC/100 m2: 0 cây			100m2			0			17254			0


			10			AA.1132			Phát rừng loại 3, mật độ cây TC/100 m2: <=2 cây			100m2			0			24578			0


			11			AA.1133			Phát rừng loại 3, mật độ cây TC/100 m2: <=3 cây			100m2			0			28302			0


			12			AA.1134			Phát rừng loại 3, mật độ cây TC/100 m2: <=5 cây			100m2			0			34384			0


			13			AA.1135			Phát rừng loại 3, mật độ cây TC/100 m2: > 5 cây			100m2			0			42949			0


			14			AA.1141			Phát rừng loại 4, mật độ cây TC/100 m2: 0 cây			100m2			0			18868			0


			15			AA.1142			Phát rừng loại 4, mật độ cây TC/100 m2: <=2 cây			100m2			0			26688			0


			16			AA.1143			Phát rừng loại 4, mật độ cây TC/100 m2: <=3 cây			100m2			0			30908			0


			17			AB.1111			Khai hoang rừng loại 1, mật độ cây TC/100 m2: 0 cây			100m2			0			18069			0


			18			AB.1112			Khai hoang rừng loại 1, mật độ cây TC/100 m2:<= 2 cây			100m2			0			28178			0


			19			AB.1113			Khai hoang rừng loại 1, mật độ cây TC/100 m2:<= 3 cây			100m2			0			33738			0


			20			AB.1121			Khai hoang rừng loại 2, mật độ cây TC/100 m2:0 cây			100m2			0			21355			0


			21			AB.1122			Khai hoang rừng loại 2, mật độ cây TC/100 m2:<= 2 cây			100m2			0			33485			0


			22			AB.1123			Khai hoang rừng loại 2, mật độ cây TC/100 m2:<= 3 cây			100m2			0			39930			0


			23			AB.1124			Khai hoang rừng loại 2, mật độ cây TC/100 m2:<= 5 cây			100m2			0			52566			0


			24			AB.1125			Khai hoang rừng loại 2, mật độ cây TC/100 m2: > 5 cây			100m2			0			68740			0


			25			AB.1131			Khai hoang rừng loại 3, mật độ cây TC/100 m2:0 cây			100m2			0			23629			0


			26			AB.1132			Khai hoang rừng loại 3, mật độ cây TC/100 m2:<= 2 cây			100m2			0			35507			0


			27			AB.1133			Khai hoang rừng loại 3, mật độ cây TC/100 m2:<= 3 cây			100m2			0			42078			0


			28			AB.1134			Khai hoang rừng loại 3, mật độ cây TC/100 m2:<= 5 cây			100m2			0			54714			0


			29			AB.1135			Khai hoang rừng loại 3, mật độ cây TC/100 m2:>  5 cây			100m2			0			71014			0


			30			AB.1141			Khai hoang rừng loại 4, mật độ cây TC/100 m2:<= 0 cây			100m2			0			37150			0


			31			AB.1142			Khai hoang rừng loại 4, mật độ cây TC/100 m2:<= 2 cây			100m2			0			43594			0


			32			AB.1143			Khai hoang rừng loại 4, mật độ cây TC/100 m2:<= 3 cây			100m2			0			56230			0


			33			AC.1111			Kh.hoang cày sâu 20-25cm, mật độ cây TC/100 m2:<=1 cây			100m2			0			16945			7730


			34			AC.1112			Kh.hoang cày sâu 20-25cm, mật độ cây TC/100 m2:<=2 cây			100m2			4050			18474			9202


			35			AC.1113			Kh.hoang cày sâu 20-25cm, mật độ cây TC/100 m2:<=3 cây			100m2			6105			22113			10500


			36			AC.1114			Kh.hoang cày sâu 20-25cm, mật độ cây TC/100 m2:<=5 cây			100m2			10125			25007			11366


			37			AC.1115			Kh.hoang cày sâu 20-25cm, mật độ cây TC/100 m2:> 5 cây			100m2			13080			27812			12232


			38			AC.1121			Kh.hoang cày sâu 25-35cm, mật độ cây TC/100 m2:<=1 cây			100m2			0			16945			7868


			39			AC.1122			Kh.hoang cày sâu 25-35cm, mật độ cây TC/100 m2:<=2 cây			100m2			4050			18474			9340


			40			AC.1123			Kh.hoang cày sâu 25-35cm, mật độ cây TC/100 m2:<=3 cây			100m2			6105			22113			10638


			41			AC.1124			Kh.hoang cày sâu 25-35cm, mật độ cây TC/100 m2:<=5 cây			100m2			10125			25007			11504


			42			AC.1125			Kh.hoang cày sâu 25-35cm, mật độ cây TC/100 m2:> 5 cây			100m2			13080			27812			12370


			43			AC.1131			Kh.hoang cày sâu 40-50cm, mật độ cây TC/100 m2:<=1 cây			100m2			0			16945			8871


			44			AC.1132			Kh.hoang cày sâu 40-50cm, mật độ cây TC/100 m2:<=2 cây			100m2			4050			18474			10343


			45			AC.1133			Kh.hoang cày sâu 40-50cm, mật độ cây TC/100 m2:<=3 cây			100m2			6105			22113			11641


			46			AC.1134			Kh.hoang cày sâu 40-50cm, mật độ cây TC/100 m2:<=5 cây			100m2			10125			25007			12507


			47			AC.1135			Kh.hoang cày sâu 40-50cm, mật độ cây TC/100 m2:> 5 cây			100m2			13080			27812			13373


			48			AD.1111			Kh.hoang cơ giới sâu 20-25cm, mật độ cây TC/100m2:<=1cây			100m2			0			948			11539


			49			AD.1112			Kh.hoang cơ giới sâu 20-25cm, mật độ cây TC/100m2:<=2cây			100m2			0			1554			16042


			50			AD.1113			Kh.hoang cơ giới sâu 20-25cm, mật độ cây TC/100 m2:<=3cây			100m2			0			3614			20285


			51			AD.1114			Kh.hoang cơ giới sâu 20-25cm, mật độ cây TC/100 m2:<=5cây			100m2			0			5282			24181


			52			AD.1115			Kh.hoang cơ giới sâu 20-25cm, mật độ cây TC/100 m2:> 5cây			100m2			0			6760			26346


			53			AD.1121			Kh.hoang cơ giới sâu >25-35cm, mật độ cây TC/100 m2:<=1cây			100m2			0			948			11677


			54			AD.1122			Kh.hoang cơ giới sâu >25-35cm, mật độ cây TC/100 m2:<=2cây			100m2			0			1554			16180


			55			AD.1123			Kh.hoang cơ giới sâu >25-35cm, mật độ cây TC/100 m2:<=3cây			100m2			0			3614			20423


			56			AD.1124			Kh.hoang cơ giới sâu >25-35cm, mật độ cây TC/100 m2:<=5cây			100m2			0			5282			24319


			57			AD.1125			Kh.hoang cơ giới sâu >25-35cm, mật độ cây TC/100 m2:> 5cây			100m2			0			6760			26484


			58			AD.1131			Kh.hoang cơ giới sâu 40-50cm, mật độ cây TC/100 m2:<=1cây			100m2			0			948			12680


			59			AD.1132			Kh.hoang cơ giới sâu 40-50cm, mật độ cây TC/100 m2:<=2cây			100m2			0			1554			17183


			60			AD.1133			Kh.hoang cơ giới sâu 40-50cm, mật độ cây TC/100 m2:<=3cây			100m2			0			3614			21426


			61			AD.1134			Kh.hoang cơ giới sâu 40-50cm, mật độ cây TC/100 m2:<=5cây			100m2			0			5282			25322


			62			AD.1135			Kh.hoang cơ giới sâu 40-50cm, mật độ cây TC/100 m2:> 5cây			100m2			0			6760			27487


			63			AE.1111			Chặt cây ở mặt đất bằng phẳng, đường kính gốc cây <= 20cm			cây			0			1490			0


			64			AE.1112			Chặt cây ở mặt đất bằng phẳng, đường kính gốc cây <= 30cm			cây			0			2979			0


			65			AE.1113			Chặt cây ở mặt đất bằng phẳng, đường kính gốc cây <= 40cm			cây			0			6082			0


			66			AE.1114			Chặt cây ở mặt đất bằng phẳng, đường kính gốc cây <= 50cm			cây			0			11544			0


			67			AE.1115			Chặt cây ở mặt đất bằng phẳng, đường kính gốc cây <= 60cm			cây			0			25198			0


			68			AE.1116			Chặt cây ở mặt đất bằng phẳng, đường kính gốc cây <= 70cm			cây			0			60327			0


			69			AE.1117			Chặt cây ở mặt đất bằng phẳng, đường kính gốc cây > 70cm			cây			0			113951			0


			70			AE.1121			Chặt cây ở sườn đồi dốc, đường kính gốc cây <= 20cm			cây			0			1738			0


			71			AE.1122			Chặt cây ở sườn đồi dốc, đường kính gốc cây <= 30cm			cây			0			3352			0


			72			AE.1123			Chặt cây ở sườn đồi dốc, đường kính gốc cây <= 40cm			cây			0			6827			0


			73			AE.1124			Chặt cây ở sườn đồi dốc, đường kính gốc cây <= 50cm			cây			0			12537			0


			74			AE.1125			Chặt cây ở sườn đồi dốc, đường kính gốc cây <= 60cm			cây			0			35253			0


			75			AE.1126			Chặt cây ở sườn đồi dốc, đường kính gốc cây <= 70cm			cây			0			75471			0


			76			AE.1127			Chặt cây ở sườn đồi dốc, đường kính gốc cây > 70cm			cây			0			124130			0


			77			AE.1211			Đào gốc cây, đường kính gốc cây <= 20cm			gốc			0			2483			0


			78			AE.1212			Đào gốc cây, đường kính gốc cây <= 30cm			gốc			0			4593			0


			79			AE.1213			Đào gốc cây, đường kính gốc cây <= 40cm			gốc			0			8689			0


			80			AE.1214			Đào gốc cây, đường kính gốc cây <= 50cm			gốc			0			16758			0


			81			AE.1215			Đào gốc cây, đường kính gốc cây <= 60cm			gốc			0			40218			0


			82			AE.1216			Đào gốc cây, đường kính gốc cây <= 70cm			gốc			0			75471			0


			83			AE.1217			Đào gốc cây, đường kính gốc cây > 70cm			gốc			0			135674			0


			84			AE.1311			Đào bụi cây dừa nước, đường kính bụi cây <= 30cm			Bụi			0			6579			0


			85			AE.1312			Đào bụi cây dừa nước, đường kính bụi cây > 30 cm			Bụi			0			9310			0


			86			AE.1313			Đào bụi tre, đường kính bụi cây <= 50 cm			Bụi			0			13034			0


			87			AE.1314			Đào bụi tre, đường kính bụi cây <= 80 cm			Bụi			0			82919			0


			88			AE.1315			Đào bụi tre, đường kính bụi cây > 80 cm			Bụi			0			149204			0


			89			AG.1111			Phá dỡ tường gạch cao <= 4 m			m3			0			15695			0


			90			AG.1112			Phá dỡ tường gạch cao > 4 m			m3			0			27369			0


			91			AG.1121			Phá dỡ tường đá cao <= 4 m			m3			0			19716			0


			92			AG.1122			Phá dỡ tường đá cao > 4 m			m3			0			31390			0


			93			AG.1131			Phá dỡ nền bê tông gạch vỡ			m3			0			21662			0


			94			AG.1132			Phá dỡ móng bê tông gạch vỡ			m3			0			26072			0


			95			AG.1141			Phá dỡ bê tông than xỉ			m3			0			23607			0


			96			AG.1211			Phá dỡ bê tông tảng rời			m3			0			26720			0


			97			AG.1221			Phá dỡ bê tông nền móng không cốt thép			m3			0			46177			0


			98			AG.1222			Phá dỡ bê tông nền móng có cốt thép			m3			0			66152			0


			99			AG.1231			Phá dỡ bê tông tường cột cao <= 4 m			m3			0			60964			0


			100			AG.1232			Phá dỡ bê tông tường cột cao > 4 m			m3			0			115312			0


			101			AG.1241			Phá dỡ bê tông xà dầm cao <= 4 m			m3			0			68746			0


			102			AG.1242			Phá dỡ bê tông xà dầm cao > 4 m			m3			0			118036			0


			103			AG.1311			Phá dỡ nền xi măng không cốt thép			m2			0			389			0


			104			AG.1312			Phá dỡ nền xi măng có cốt thép			m2			0			649			0


			105			AG.1313			Phá dỡ nền xi măng đan bê tông			m2			0			1167			0


			106			AG.1321			Phá dỡ nền gạch lá nem			m2			0			908			0


			107			AG.1322			Phá dỡ nền gạch xi măng			m2			0			1038			0


			108			AG.1323			Phá dỡ nền gạch chỉ nằm			m2			0			519			0


			109			AG.1324			Phá dỡ nền gạch chỉ nghiêng			m2			0			778			0


			110			AG.1411			Đào bỏ mặt đường nhựa dày <= 10cm			m2			0			1167			0


			111			AG.1412			Đào bỏ mặt đường nhựa dày > 10cm			m2			0			2594			0


			112			AG.1511			Phá dỡ hàng rào dây thép gai 3 lớp			m			0			259			0


			113			AG.1512			Phá dỡ hàng rào dây thép gai 5 lớp			m			0			454			0


			114			AG.1521			Phá dỡ hàng rào song sắt loại đơn giản			m			0			1038			0


			115			AG.1522			Phá dỡ hàng rào song sắt loại phức tạp			m			0			1245			0


			116			AH.1110			Phá dỡ kết cấu bê tông có cốt thép bằng búa căn			m3			12000			23348			463094


			117			AH.1120			Phá dỡ kết cấu bê tông không cốt thép bằng búa căn			m3			0			21402			371220


			118			AH.1210			Phá dỡ kết cấu gạch đá bằng búa căn			m3			0			14138			353393


			119			AH.2110			Khoan cắt kết cấu bê tông có cốt thép bằng máy khoan cầm tay			m3			12000			26201			61841


			120			AH.2120			Khoan cắt kết cấu bê tông không cốt thép bằng máy khoan tay			m3			0			24385			30208


			121			AI.1111			Phá dỡ kết cấu gỗ cao <= 4 m			m3			0			24515			0


			122			AI.1112			Phá dỡ kết cấu gỗ cao > 4 m			m3			0			38783			0


			123			AI.1121			Phá dỡ kết cấu sắt thép cao <= 4 m			Tấn			0			84312			0


			124			AI.1122			Phá dỡ kết cấu sắt thép cao > 4 m			Tấn			0			114145			0


			125			AI.1211			Tháo dỡ mái ngói cao <= 4 m			m2			0			778			0


			126			AI.1212			Tháo dỡ mái ngói cao > 4 m			m2			0			1167			0


			127			AI.1221			Tháo dỡ mái tôn cao <= 4 m			m2			0			389			0


			128			AI.1222			Tháo dỡ mái tôn cao > 4 m			m2			0			519			0


			129			AI.1231			Tháo dỡ mái fibro xi măng cao <= 4 m			m2			0			649			0


			130			AI.1232			Tháo dỡ mái fibro xi măng cao > 4 m			m2			0			778			0


			131			AI.1310			Tháo dỡ trần			m2			0			778			0


			132			AI.1320			Tháo dỡ cửa			m2			0			519			0


			133			AI.1331			Tháo dỡ gạch ốp tường			m2			0			1427			0


			134			AI.1332			Tháo dỡ gạch ốp chân tường			m2			0			1686			0


			135			AI.1410			Tháo dỡ vách ngăn khung mắt cáo			m2			0			389			0


			136			AI.1420			Tháo dỡ vách ngăn giấy ép, ván ép			m2			0			519			0


			137			AI.1430			Tháo dỡ vách ngăn tường gỗ			m2			0			519			0


			138			AI.1440			Tháo dỡ vách ngăn ván sàn			m2			0			778			0


			139			AI.1450			Tháo dỡ vách ngăn bằng khung nhôn kính			m2			0			1297			0


			140			AI.2110			Tháo dỡ bồn tắm			Cái			0			5837			0


			141			AI.2120			Tháo dỡ chậu rửa			Cái			0			1297			0


			142			AI.2130			Tháo dỡ bệ xí			Cái			0			1686			0


			143			AI.2140			Tháo dỡ chậu tiểu			Cái			0			1946			0


			144			AI.2210			Tháo dỡ máy điều hoà cục bộ			Cái			0			7783			0


			145			AI.2220			Tháo dỡ bình đun nước nóng			Cái			0			2594			0


			146			BA.1101			Đào bùn đặc trong mọi điều kiện			m3			0			11373			0


			147			BA.1102			Đào bùn lẫn rác trong mọi điều kiện			m3			0			12099			0


			148			BA.1103			Đào bùn lẫn sỏi đá trong mọi điều kiện			m3			0			19721			0


			149			BA.1104			Đào bùn lỏng trong mọi điều kiện			m3			0			17302			0


			150			BA.1191			Vận chuyển tiếp 10m bùn đặc			m3			0			169			0


			151			BA.1192			Vận chuyển tiếp 10m bùn lẫn rác			m3			0			169			0


			152			BA.1193			Vận chuyển tiếp 10m bùn lẫn sỏi đá			m3			0			799			0


			153			BA.1194			Vận chuyển tiếp 10m bùn lỏng			m3			0			799			0


			154			BA.1201			Đào xúc đất để đắp đất cấp I			m3			0			5445			0


			155			BA.1202			Đào xúc đất để đắp đất cấp II			m3			0			7501			0


			156			BA.1203			Đào xúc đất để đắp đất cấp III			m3			0			9437			0


			157			BA.1291			Vận chuyển tiếp 10 m để đắp đất cấp I			m3			0			375			0


			158			BA.1292			Vận chuyển tiếp 10 m để đắp đất cấp II			m3			0			387			0


			159			BA.1293			Vận chuyển tiếp 10 m để đắp đất cấp III			m3			0			423			0


			160			BA.1311			Đào móng băng rộng <= 3 m, sâu <= 1 m, đất cấp I			m3			0			6775			0


			161			BA.1312			Đào móng băng rộng <= 3 m, sâu <= 1 m, đất cấp II			m3			0			9921			0


			162			BA.1313			Đào móng băng rộng <= 3 m, sâu <= 1 m, đất cấp III			m3			0			15003			0


			163			BA.1314			Đào móng băng rộng <= 3 m, sâu <= 1 m, đất cấp IV			m3			0			23351			0


			164			BA.1321			Đào móng băng rộng <= 3 m, sâu <= 2 m, đất cấp I			m3			0			7501			0


			165			BA.1322			Đào móng băng rộng <= 3 m, sâu <= 2 m, đất cấp II			m3			0			10647			0


			166			BA.1323			Đào móng băng rộng <= 3 m, sâu <= 2 m, đất cấp III			m3			0			15850			0


			167			BA.1324			Đào móng băng rộng <= 3 m, sâu <= 2 m, đất cấp IV			m3			0			24198			0


			168			BA.1331			Đào móng băng rộng <= 3 m, sâu <= 3 m, đất cấp I			m3			0			8227			0


			169			BA.1332			Đào móng băng rộng <= 3 m, sâu <= 3 m, đất cấp II			m3			0			11494			0


			170			BA.1333			Đào móng băng rộng <= 3 m, sâu <= 3 m, đất cấp III			m3			0			16697			0


			171			BA.1334			Đào móng băng rộng <= 3 m, sâu <= 3 m, đất cấp IV			m3			0			25408			0


			172			BA.1341			Đào móng băng rộng <= 3 m, sâu > 3 m, đất cấp I			m3			0			9195			0


			173			BA.1342			Đào móng băng rộng <= 3 m, sâu > 3 m, đất cấp II			m3			0			12704			0


			174			BA.1343			Đào móng băng rộng <= 3 m, sâu > 3 m, đất cấp III			m3			0			18028			0


			175			BA.1344			Đào móng băng rộng <= 3 m, sâu > 3 m, đất cấp IV			m3			0			26981			0


			176			BA.1351			Đào móng băng rộng > 3 m, sâu <= 1 m, đất cấp I			m3			0			5566			0


			177			BA.1352			Đào móng băng rộng > 3 m, sâu <= 1 m, đất cấp II			m3			0			7622			0


			178			BA.1353			Đào móng băng rộng > 3 m, sâu <= 1 m, đất cấp III			m3			0			11736			0


			179			BA.1354			Đào móng băng rộng > 3 m, sâu <= 1 m, đất cấp IV			m3			0			17665			0


			180			BA.1361			Đào móng băng rộng > 3 m, sâu <= 2 m, đất cấp I			m3			0			6050			0


			181			BA.1362			Đào móng băng rộng > 3 m, sâu <= 2 m, đất cấp II			m3			0			8227			0


			182			BA.1363			Đào móng băng rộng > 3 m, sâu <= 2 m, đất cấp III			m3			0			12341			0


			183			BA.1364			Đào móng băng rộng > 3 m, sâu <= 2 m, đất cấp IV			m3			0			18390			0


			184			BA.1371			Đào móng băng rộng > 3 m, sâu <= 3 m, đất cấp I			m3			0			6533			0


			185			BA.1372			Đào móng băng rộng > 3 m, sâu <= 3 m, đất cấp II			m3			0			8832			0


			186			BA.1373			Đào móng băng rộng > 3 m, sâu <= 3 m, đất cấp III			m3			0			13188			0


			187			BA.1374			Đào móng băng rộng > 3 m, sâu <= 3 m, đất cấp IV			m3			0			19358			0


			188			BA.1381			Đào móng băng rộng > 3 m, sâu > 3 m, đất cấp I			m3			0			7259			0


			189			BA.1382			Đào móng băng rộng > 3 m, sâu > 3 m, đất cấp II			m3			0			9679			0


			190			BA.1383			Đào móng băng rộng > 3 m, sâu > 3 m, đất cấp III			m3			0			14035			0


			191			BA.1384			Đào móng băng rộng > 3 m, sâu > 3 m, đất cấp IV			m3			0			20568			0


			192			BA.1391			Vận chuyển tiếp 10 m đất đào, đất cấp I			m3			0			375			0


			193			BA.1392			Vận chuyển tiếp 10 m đất đào, đất cấp II			m3			0			387			0


			194			BA.1393			Vận chuyển tiếp 10 m đất đào, đất cấp III			m3			0			423			0


			195			BA.1394			Vận chuyển tiếp 10 m đất đào, đất cấp IV			m3			0			448			0


			196			BA.1411			Đào móng cột trụ, hố rộng <=1m, sâu <=1m, đất cấp I			m3			0			9195			0


			197			BA.1412			Đào móng cột trụ, hố rộng <=1m, sâu <=1m, đất cấp II			m3			0			14398			0


			198			BA.1413			Đào móng cột trụ, hố rộng <=1m, sâu <=1m, đất cấp III			m3			0			22988			0


			199			BA.1414			Đào móng cột trụ, hố rộng <=1m, sâu <=1m, đất cấp IV			m3			0			37507			0


			200			BA.1421			Đào móng cột trụ, hố rộng <=1m, sâu > 1m, đất cấp I			m3			0			13188			0


			201			BA.1422			Đào móng cột trụ, hố rộng <=1m, sâu > 1m, đất cấp II			m3			0			19116			0


			202			BA.1423			Đào móng cột trụ, hố rộng <=1m, sâu > 1m, đất cấp III			m3			0			28312			0


			203			BA.1424			Đào móng cột trụ, hố rộng <=1m, sâu > 1m, đất cấp IV			m3			0			43556			0


			204			BA.1431			Đào móng cột trụ, hố rộng > 1m, sâu <=1m, đất cấp I			m3			0			6050			0


			205			BA.1432			Đào móng cột trụ, hố rộng > 1m, sâu <=1m, đất cấp II			m3			0			9316			0


			206			BA.1433			Đào móng cột trụ, hố rộng > 1m, sâu <=1m, đất cấp III			m3			0			15124			0


			207			BA.1434			Đào móng cột trụ, hố rộng > 1m, sâu <=1m, đất cấp IV			m3			0			24198			0


			208			BA.1441			Đào móng cột trụ, hố rộng > 1m, sâu > 1m, đất cấp I			m3			0			8590			0


			209			BA.1442			Đào móng cột trụ, hố rộng > 1m, sâu > 1m, đất cấp II			m3			0			12583			0


			210			BA.1443			Đào móng cột trụ, hố rộng > 1m, sâu > 1m, đất cấp III			m3			0			18269			0


			211			BA.1444			Đào móng cột trụ, hố rộng > 1m, sâu > 1m, đất cấp IV			m3			0			28312			0


			212			BA.1491			Vận chuyển tiếp 10 m đất đào, đất cấp I			m3			0			375			0


			213			BA.1492			Vận chuyển tiếp 10 m đất đào, đất cấp II			m3			0			387			0


			214			BA.1493			Vận chuyển tiếp 10 m đất đào, đất cấp III			m3			0			423			0


			215			BA.1494			Vận chuyển tiếp 10 m đất đào, đất cấp IV			m3			0			448			0


			216			BA.1511			Đào kênh mương, rãnh nước rộng <=3m sâu <=1m đất cấp I			m3			0			7380			0


			217			BA.1512			Đào kênh mương, rãnh nước rộng <=3m sâu <=1m đất cấp II			m3			0			11010			0


			218			BA.1513			Đào kênh mương, rãnh nước rộng <=3m sâu <=1m đất cấp III			m3			0			16334			0


			219			BA.1514			Đào kênh mương, rãnh nước rộng <=3m sâu <=1m đất cấp IV			m3			0			24924			0


			220			BA.1521			Đào kênh mương, rãnh nước rộng <=3m sâu <=2m đất cấp I			m3			0			8227			0


			221			BA.1522			Đào kênh mương, rãnh nước rộng <=3m sâu <=2m đất cấp II			m3			0			11373			0


			222			BA.1523			Đào kênh mương, rãnh nước rộng <=3m sâu <=2m đất cấp III			m3			0			16576			0


			223			BA.1524			Đào kênh mương, rãnh nước rộng <=3m sâu <=2m đất cấp IV			m3			0			25166			0


			224			BA.1531			Đào kênh mương, rãnh nước rộng <=3m sâu <=3m đất cấp I			m3			0			8711			0


			225			BA.1532			Đào kênh mương, rãnh nước rộng <=3m sâu <=3m đất cấp II			m3			0			12099			0


			226			BA.1533			Đào kênh mương, rãnh nước rộng <=3m sâu <=3m đất cấp III			m3			0			17423			0


			227			BA.1534			Đào kênh mương, rãnh nước rộng <=3m sâu <=3m đất cấp IV			m3			0			26255			0


			228			BA.1541			Đào kênh mương, rãnh nước rộng <=3m sâu > 3m đất cấp I			m3			0			9558			0


			229			BA.1542			Đào kênh mương, rãnh nước rộng <=3m sâu > 3m đất cấp II			m3			0			13188			0


			230			BA.1543			Đào kênh mương, rãnh nước rộng <=3m sâu > 3m đất cấp III			m3			0			22262			0


			231			BA.1544			Đào kênh mương, rãnh nước rộng <=3m sâu > 3m đất cấp IV			m3			0			28796			0


			232			BA.1551			Đào kênh mương, rãnh nước rộng > 3m sâu <=1m đất cấp I			m3			0			6291			0


			233			BA.1552			Đào kênh mương, rãnh nước rộng > 3m sâu <=1m đất cấp II			m3			0			8469			0


			234			BA.1553			Đào kênh mương, rãnh nước rộng > 3m sâu <=1m đất cấp III			m3			0			12704			0


			235			BA.1554			Đào kênh mương, rãnh nước rộng > 3m sâu <=1m đất cấp IV			m3			0			18995			0


			236			BA.1561			Đào kênh mương, rãnh nước rộng > 3m sâu <=2m đất cấp I			m3			0			6533			0


			237			BA.1562			Đào kênh mương, rãnh nước rộng > 3m sâu <=2m đất cấp II			m3			0			8832			0


			238			BA.1563			Đào kênh mương, rãnh nước rộng > 3m sâu <=2m đất cấp III			m3			0			13067			0


			239			BA.1564			Đào kênh mương, rãnh nước rộng > 3m sâu <=2m đất cấp IV			m3			0			19237			0


			240			BA.1571			Đào kênh mương, rãnh nước rộng > 3m sâu <=3m đất cấp I			m3			0			7259			0


			241			BA.1572			Đào kênh mương, rãnh nước rộng > 3m sâu <=3m đất cấp II			m3			0			10042			0


			242			BA.1573			Đào kênh mương, rãnh nước rộng > 3m sâu <=3m đất cấp III			m3			0			13672			0


			243			BA.1574			Đào kênh mương, rãnh nước rộng > 3m sâu <=3m đất cấp IV			m3			0			19963			0


			244			BA.1581			Đào kênh mương, rãnh nước rộng > 3m sâu > 3m đất cấp I			m3			0			7864			0


			245			BA.1582			Đào kênh mương, rãnh nước rộng > 3m sâu > 3m đất cấp II			m3			0			10889			0


			246			BA.1583			Đào kênh mương, rãnh nước rộng > 3m sâu > 3m đất cấp III			m3			0			14277			0


			247			BA.1584			Đào kênh mương, rãnh nước rộng > 3m sâu > 3m đất cấp IV			m3			0			20931			0


			248			BA.1591			Vận chuyển tiếp 10m đất đào, đất cấp I			m3			0			375			0


			249			BA.1592			Vận chuyển tiếp 10m đất đào, đất cấp II			m3			0			387			0


			250			BA.1593			Vận chuyển tiếp 10m đất đào, đất cấp III			m3			0			423			0


			251			BA.1594			Vận chuyển tiếp 10m đất đào, đất cấp IV			m3			0			448			0


			252			BA.1611			Đào nền đường mở rộng, đất cấp I			m3			0			6775			0


			253			BA.1612			Đào nền đường mở rộng, đất cấp II			m3			0			8953			0


			254			BA.1613			Đào nền đường mở rộng, đất cấp III			m3			0			12946			0


			255			BA.1614			Đào nền đường mở rộng, đất cấp IV			m3			0			19116			0


			256			BA.1621			Đào nền đường làm mới, đất cấp I			m3			0			4356			0


			257			BA.1622			Đào nền đường làm mới, đất cấp II			m3			0			6533			0


			258			BA.1623			Đào nền đường làm mới, đất cấp III			m3			0			10526			0


			259			BA.1624			Đào nền đường làm mới, đất cấp IV			m3			0			16697			0


			260			BA.1691			Vận chuyển tiếp 10m đất đào, đất cấp I			m3			0			375			0


			261			BA.1692			Vận chuyển tiếp 10m đất đào, đất cấp II			m3			0			387			0


			262			BA.1693			Vận chuyển tiếp 10m đất đào, đất cấp III			m3			0			423			0


			263			BA.1694			Vận chuyển tiếp 10m đất đào, đất cấp IV			m3			0			448			0


			264			BA.1711			Đào khuôn đường, rãnh thoát nước sâu <= 15 cm, đất cấp I			m3			0			9316			0


			265			BA.1712			Đào khuôn đường, rãnh thoát nước sâu <= 15 cm, đất cấp II			m3			0			11615			0


			266			BA.1713			Đào khuôn đường, rãnh thoát nước sâu <= 15 cm, đất cấp III			m3			0			16818			0


			267			BA.1714			Đào khuôn đường, rãnh thoát nước sâu <= 15 cm, đất cấp IV			m3			0			25650			0


			268			BA.1721			Đào khuôn đường, rãnh thoát nước sâu <= 30 cm, đất cấp I			m3			0			8469			0


			269			BA.1722			Đào khuôn đường, rãnh thoát nước sâu <= 30 cm, đất cấp II			m3			0			10526			0


			270			BA.1723			Đào khuôn đường, rãnh thoát nước sâu <= 30 cm, đất cấp III			m3			0			15366			0


			271			BA.1724			Đào khuôn đường, rãnh thoát nước sâu <= 30 cm, đất cấp IV			m3			0			23593			0


			272			BA.1731			Đào khuôn đường, rãnh thoát nước sâu > 30 cm, đất cấp I			m3			0			7743			0


			273			BA.1732			Đào khuôn đường, rãnh thoát nước sâu > 30 cm, đất cấp II			m3			0			9679			0


			274			BA.1733			Đào khuôn đường, rãnh thoát nước sâu > 30 cm, đất cấp III			m3			0			14156			0


			275			BA.1734			Đào khuôn đường, rãnh thoát nước sâu > 30 cm, đất cấp IV			m3			0			22020			0


			276			BA.1791			Vận chuyển tiếp 10m đất đào, đất cấp I			m3			0			375			0


			277			BA.1792			Vận chuyển tiếp 10m đất đào, đất cấp II			m3			0			387			0


			278			BA.1793			Vận chuyển tiếp 10m đất đào, đất cấp III			m3			0			423			0


			279			BA.1794			Vận chuyển tiếp 10m đất đào, đất cấp IV			m3			0			448			0


			280			BB.1111			Đắp đất nền móng công trình, đất cấp I			m3			0			6331			0


			281			BB.1112			Đắp đất nền móng công trình, đất cấp II			m3			0			7448			0


			282			BB.1113			Đắp đất nền móng công trình, đất cấp III			m3			0			8317			0


			283			BB.1114			Đắp đất nền móng công trình, đất cấp IV			m3			0			8317			0


			284			BB.1121			Đắp đất móng đường ống, đất cấp I			m3			0			5710			0


			285			BB.1122			Đắp đất móng đường ống, đất cấp II			m3			0			6703			0


			286			BB.1123			Đắp đất móng đường ống, đất cấp III			m3			0			7696			0


			287			BB.1124			Đắp đất móng đường ống, đất cấp IV			m3			0			7696			0


			288			BB.1211			Đắp bờ kênh, đê, đập rộng <= 2m, d.trọng <=1,45 đất cấp I			m3			0			5213			0


			289			BB.1212			Đắp bờ kênh, đê, đập rộng <= 2m, d.trọng <=1,45 đất cấp II			m3			0			4345			0


			290			BB.1213			Đắp bờ kênh, đê, đập rộng <= 2m, d.trọng <=1,45 đất cấp III			m3			0			3352			0


			291			BB.1221			Đắp bờ kênh, đê, đập rộng <= 2m, d.trọng > 1,45 đất cấp I			m3			0			5958			0


			292			BB.1222			Đắp bờ kênh, đê, đập rộng <= 2m, d.trọng > 1,45 đất cấp II			m3			0			4841			0


			293			BB.1223			Đắp bờ kênh, đê, đập rộng <= 2m, d.trọng > 1,45 đất cấp III			m3			0			3848			0


			294			BB.1231			Đắp bờ kênh, đê, đập rộng  > 2m, d.trọng <=1,45 đất cấp I			m3			0			4965			0


			295			BB.1232			Đắp bờ kênh, đê, đập rộng  > 2m, d.trọng <=1,45 đất cấp II			m3			0			3972			0


			296			BB.1233			Đắp bờ kênh, đê, đập rộng  > 2m, d.trọng <=1,45 đất cấp III			m3			0			2855			0


			297			BB.1241			Đắp bờ kênh, đê, đập rộng  > 2m, d.trọng <=1,5 đất cấp I			m3			0			5586			0


			298			BB.1242			Đắp bờ kênh, đê, đập rộng  > 2m, d.trọng <=1,5 đất cấp II			m3			0			4469			0


			299			BB.1243			Đắp bờ kênh, đê, đập rộng  > 2m, d.trọng <=1,5 đất cấp III			m3			0			3227			0


			300			BB.1251			Đắp bờ kênh, đê, đập rộng  > 2m, d.trọng <=1,55 đất cấp I			m3			0			8441			0


			301			BB.1252			Đắp bờ kênh, đê, đập rộng  > 2m, d.trọng <=1,55 đất cấp II			m3			0			5710			0


			302			BB.1253			Đắp bờ kênh, đê, đập rộng  > 2m, d.trọng <=1,55 đất cấp III			m3			0			3600			0


			303			BB.1261			Đắp bờ kênh, đê, đập rộng  > 2m, d.trọng <=1,6 đất cấp I			m3			0			22840			0


			304			BB.1262			Đắp bờ kênh, đê, đập rộng  > 2m, d.trọng <=1,6 đất cấp II			m3			0			15765			0


			305			BB.1263			Đắp bờ kênh, đê, đập rộng  > 2m, d.trọng <=1,6 đất cấp III			m3			0			8937			0


			306			BB.1271			Đắp bờ kênh, đê, đập rộng  > 2m, d.trọng <=1,65 đất cấp I			m3			0			34384			0


			307			BB.1272			Đắp bờ kênh, đê, đập rộng  > 2m, d.trọng <=1,65 đất cấp II			m3			0			22840			0


			308			BB.1273			Đắp bờ kênh, đê, đập rộng  > 2m, d.trọng <=1,65 đất cấp III			m3			0			12041			0


			309			BB.1281			Đắp bờ kênh, đê, đập rộng  > 2m, d.trọng >1,65 đất cấp I			m3			0			48411			0


			310			BB.1282			Đắp bờ kênh, đê, đập rộng  > 2m, d.trọng >1,65 đất cấp II			m3			0			32150			0


			311			BB.1283			Đắp bờ kênh, đê, đập rộng  > 2m, d.trọng >1,65 đất cấp III			m3			0			17006			0


			312			BB.1311			Đắp nền đường mở rộng, hệ số K = 0,85 đất cấp I			m3			0			7864			0


			313			BB.1312			Đắp nền đường mở rộng, hệ số K = 0,85 đất cấp II			m3			0			8469			0


			314			BB.1313			Đắp nền đường mở rộng, hệ số K = 0,85 đất cấp III			m3			0			8953			0


			315			BB.1321			Đắp nền đường mở rộng, hệ số K = 0,90 đất cấp I			m3			0			9679			0


			316			BB.1322			Đắp nền đường mở rộng, hệ số K = 0,90 đất cấp II			m3			0			11010			0


			317			BB.1323			Đắp nền đường mở rộng, hệ số K = 0,90 đất cấp III			m3			0			13067			0


			318			BB.1331			Đắp nền đường mở rộng, hệ số K = 0,95 đất cấp I			m3			0			14277			0


			319			BB.1332			Đắp nền đường mở rộng, hệ số K = 0,95 đất cấp II			m3			0			16334			0


			320			BB.1333			Đắp nền đường mở rộng, hệ số K = 0,95 đất cấp III			m3			0			21536			0


			321			BB.1341			Đắp nền đường làm mới, hệ số K = 0,85 đất cấp I			m3			0			7138			0


			322			BB.1342			Đắp nền đường làm mới, hệ số K = 0,85 đất cấp II			m3			0			7743			0


			323			BB.1343			Đắp nền đường làm mới, hệ số K = 0,85 đất cấp III			m3			0			8348			0


			324			BB.1351			Đắp nền đường làm mới, hệ số K = 0,90 đất cấp I			m3			0			8953			0


			325			BB.1352			Đắp nền đường làm mới, hệ số K = 0,90 đất cấp II			m3			0			10405			0


			326			BB.1353			Đắp nền đường làm mới, hệ số K = 0,90 đất cấp III			m3			0			12583			0


			327			BB.1361			Đắp nền đường làm mới, hệ số K = 0,95 đất cấp I			m3			0			13793			0


			328			BB.1362			Đắp nền đường làm mới, hệ số K = 0,95 đất cấp II			m3			0			15608			0


			329			BB.1363			Đắp nền đường làm mới, hệ số K = 0,95 đất cấp III			m3			0			21052			0


			330			BB.1411			Đắp cát công trình			m3			32977			6775			0


			331			BC.1111			Đào san bãi, đồi, hồ v/c<=300m m.xúc<=0,4m3+Ôtô 5t đ.c I			100m3			0			6206			416125


			332			BC.1112			Đào san bãi, đồi, hồ v/c<=300m m.xúc<=0,4m3+Ôtô 5t đ.c II			100m3			0			8068			493965


			333			BC.1113			Đào san bãi, đồi, hồ v/c<=300m m.xúc<=0,4m3+Ôtô 5t đ.c III			100m3			0			10055			628080


			334			BC.1121			Đào san bãi, đồi, hồ v/c<=300m m.xúc<=0,8m3+Ôtô 5t đ.c I			100m3			0			6206			402896


			335			BC.1122			Đào san bãi, đồi, hồ v/c<=300m m.xúc<=0,8m3+Ôtô 5t đ.c II			100m3			0			8068			491723


			336			BC.1123			Đào san bãi, đồi, hồ v/c<=300m m.xúc<=0,8m3+Ôtô 5t đ.c III			100m3			0			10055			603134


			337			BC.1124			Đào san bãi, đồi, hồ v/c<=300m m.xúc<=0,8m3+Ôtô 5t đ.c IV			100m3			0			14275			665589


			338			BC.1131			Đào san bãi, đồi, hồ v/c<=300m m.xúc<=0,8m3+Ôtô 7t đ.c I			100m3			0			6206			430376


			339			BC.1132			Đào san bãi, đồi, hồ v/c<=300m m.xúc<=0,8m3+Ôtô 7t đ.c II			100m3			0			8068			495021


			340			BC.1133			Đào san bãi, đồi, hồ v/c<=300m m.xúc<=0,8m3+Ôtô 7t đ.c III			100m3			0			10055			622261


			341			BC.1134			Đào san bãi, đồi, hồ v/c<=300m m.xúc<=0,8m3+Ôtô 7t đ.c IV			100m3			0			14275			684850


			342			BC.1141			Đào san bãi, đồi, hồ v/c<=300m m.xúc<=0,8m3+Ôtô 10t đ.c I			100m3			0			6206			459412


			343			BC.1142			Đào san bãi, đồi, hồ v/c<=300m m.xúc<=0,8m3+Ôtô 10t đ.c II			100m3			0			8068			525411


			344			BC.1143			Đào san bãi, đồi, hồ v/c<=300m m.xúc<=0,8m3+Ôtô 10t đ.c III			100m3			0			10055			608737


			345			BC.1144			Đào san bãi, đồi, hồ v/c<=300m m.xúc<=0,8m3+Ôtô 10t đ.c IV			100m3			0			14275			671752


			346			BC.1151			Đào san bãi, đồi, hồ v/c<=300m m.xúc<=0,8m3+Ôtô 12t đ.c I			100m3			0			6206			436527


			347			BC.1152			Đào san bãi, đồi, hồ v/c<=300m m.xúc<=0,8m3+Ôtô 12t đ.c II			100m3			0			8068			501878


			348			BC.1153			Đào san bãi, đồi, hồ v/c<=300m m.xúc<=0,8m3+Ôtô 12t đ.c III			100m3			0			10055			604813


			349			BC.1154			Đào san bãi, đồi, hồ v/c<=300m m.xúc<=0,8m3+Ôtô 12t đ.c IV			100m3			0			14275			659359


			350			BC.1161			Đào san bãi, đồi, hồ v/c<=300m m.xúc<=1,25m3+Ôtô 7t đ.c I			100m3			0			6206			488072


			351			BC.1162			Đào san bãi, đồi, hồ v/c<=300m m.xúc<=1,25m3+Ôtô 7t đ.c II			100m3			0			8068			557588


			352			BC.1163			Đào san bãi, đồi, hồ v/c<=300m m.xúc<=1,25m3+Ôtô 7t đ.c III			100m3			0			10055			675785


			353			BC.1164			Đào san bãi, đồi, hồ v/c<=300m m.xúc<=1,25m3+Ôtô 7t đ.c IV			100m3			0			14275			827478


			354			BC.1171			Đào san bãi, đồi, hồ v/c<=300m m.xúc<=1,25m3+Ôtô 10t đ.c I			100m3			0			6206			517108


			355			BC.1172			Đào san bãi, đồi, hồ v/c<=300m m.xúc<=1,25m3+Ôtô 10t đ.c II			100m3			0			8068			587978


			356			BC.1173			Đào san bãi, đồi, hồ v/c<=300m m.xúc<=1,25m3+Ôtô 10t đ.c III			100m3			0			10055			657004


			357			BC.1174			Đào san bãi, đồi, hồ v/c<=300m m.xúc<=1,25m3+Ôtô 10t đ.c IV			100m3			0			14275			809123


			358			BC.1181			Đào san bãi, đồi, hồ v/c<=300m m.xúc<=1,25m3+Ôtô 12t đ.c I			100m3			0			6206			494223


			359			BC.1182			Đào san bãi, đồi, hồ v/c<=300m m.xúc<=1,25m3+Ôtô 12t đ.c II			100m3			0			8068			564445


			360			BC.1183			Đào san bãi, đồi, hồ v/c<=300m m.xúc<=1,25m3+Ôtô 12t đ.c III			100m3			0			10055			658337


			361			BC.1184			Đào san bãi, đồi, hồ v/c<=300m m.xúc<=1,25m3+Ôtô 12t đ.c IV			100m3			0			14275			801987


			362			BC.1191			Đào san bãi, đồi, hồ v/c<=300m m.xúc<=1,6m3+Ôtô 10t đ.c I			100m3			0			6206			513127


			363			BC.1192			Đào san bãi, đồi, hồ v/c<=300m m.xúc<=1,6m3+Ôtô 10t đ.c II			100m3			0			8068			577013


			364			BC.1193			Đào san bãi, đồi, hồ v/c<=300m m.xúc<=1,6m3+Ôtô 10t đ.c III			100m3			0			10055			648300


			365			BC.1194			Đào san bãi, đồi, hồ v/c<=300m m.xúc<=1,6m3+Ôtô 10t đ.c IV			100m3			0			14275			824407


			366			BC.1201			Đào san bãi, đồi, hồ v/c<=300m m.xúc<=1,6m3+Ôtô 12t đ.c I			100m3			0			6206			490242


			367			BC.1202			Đào san bãi, đồi, hồ v/c<=300m m.xúc<=1,6m3+Ôtô 12t đ.c II			100m3			0			8068			553480


			368			BC.1203			Đào san bãi, đồi, hồ v/c<=300m m.xúc<=1,6m3+Ôtô 12t đ.c III			100m3			0			10055			649633


			369			BC.1204			Đào san bãi, đồi, hồ v/c<=300m m.xúc<=1,6m3+Ôtô 12t đ.c IV			100m3			0			14275			817271


			370			BC.1211			Đào san bãi, đồi, hồ v/c<=300m m.xúc<=2,3m3+Ôtô 12t đ.c I			100m3			0			6206			479460


			371			BC.1212			Đào san bãi, đồi, hồ v/c<=300m m.xúc<=2,3m3+Ôtô 12t đ.c II			100m3			0			8068			559941


			372			BC.1213			Đào san bãi, đồi, hồ v/c<=300m m.xúc<=2,3m3+Ôtô 12t đ.c III			100m3			0			10055			678515


			373			BC.1214			Đào san bãi, đồi, hồ v/c<=300m m.xúc<=2,3m3+Ôtô 12t đ.c IV			100m3			0			14275			848808


			374			BC.1311			Đào san bãi, đồi, hồ v/c<=500m m.xúc<=0,4m3+Ôtô 5t đ.c I			100m3			0			6206			467869


			375			BC.1312			Đào san bãi, đồi, hồ v/c<=500m m.xúc<=0,4m3+Ôtô 5t đ.c II			100m3			0			8068			531145


			376			BC.1313			Đào san bãi, đồi, hồ v/c<=500m m.xúc<=0,4m3+Ôtô 5t đ.c III			100m3			0			10055			699343


			377			BC.1321			Đào san bãi, đồi, hồ v/c<=500m m.xúc<=0,8m3+Ôtô 5t đ.c I			100m3			0			6206			454640


			378			BC.1322			Đào san bãi, đồi, hồ v/c<=500m m.xúc<=0,8m3+Ôtô 5t đ.c II			100m3			0			8068			528594


			379			BC.1323			Đào san bãi, đồi, hồ v/c<=500m m.xúc<=0,8m3+Ôtô 5t đ.c III			100m3			0			10055			674397


			380			BC.1324			Đào san bãi, đồi, hồ v/c<=500m m.xúc<=0,8m3+Ôtô 5t đ.c IV			100m3			0			14275			715164


			381			BC.1331			Đào san bãi, đồi, hồ v/c<=500m m.xúc<=0,8m3+Ôtô 7t đ.c I			100m3			0			6206			492613


			382			BC.1332			Đào san bãi, đồi, hồ v/c<=500m m.xúc<=0,8m3+Ôtô 7t đ.c II			100m3			0			8068			575485


			383			BC.1333			Đào san bãi, đồi, hồ v/c<=500m m.xúc<=0,8m3+Ôtô 7t đ.c III			100m3			0			10055			675607


			384			BC.1334			Đào san bãi, đồi, hồ v/c<=500m m.xúc<=0,8m3+Ôtô 7t đ.c IV			100m3			0			14275			738196


			385			BC.1341			Đào san bãi, đồi, hồ v/c<=500m m.xúc<=0,8m3+Ôtô 10t đ.c I			100m3			0			6206			481493


			386			BC.1342			Đào san bãi, đồi, hồ v/c<=500m m.xúc<=0,8m3+Ôtô 10t đ.c II			100m3			0			8068			551698


			387			BC.1343			Đào san bãi, đồi, hồ v/c<=500m m.xúc<=0,8m3+Ôtô 10t đ.c III			100m3			0			10055			640281


			388			BC.1344			Đào san bãi, đồi, hồ v/c<=500m m.xúc<=0,8m3+Ôtô 10t đ.c IV			100m3			0			14275			703297


			389			BC.1351			Đào san bãi, đồi, hồ v/c<=500m m.xúc<=0,8m3+Ôtô 12t đ.c I			100m3			0			6206			472294


			390			BC.1352			Đào san bãi, đồi, hồ v/c<=500m m.xúc<=0,8m3+Ôtô 12t đ.c II			100m3			0			8068			541683


			391			BC.1353			Đào san bãi, đồi, hồ v/c<=500m m.xúc<=0,8m3+Ôtô 12t đ.c III			100m3			0			10055			639426


			392			BC.1354			Đào san bãi, đồi, hồ v/c<=500m m.xúc<=0,8m3+Ôtô 12t đ.c IV			100m3			0			14275			699741


			393			BC.1361			Đào san bãi, đồi, hồ v/c<=500m m.xúc<=1,25m3+Ôtô 7t đ.c I			100m3			0			6206			550309


			394			BC.1362			Đào san bãi, đồi, hồ v/c<=500m m.xúc<=1,25m3+Ôtô 7t đ.c II			100m3			0			8068			638052


			395			BC.1363			Đào san bãi, đồi, hồ v/c<=500m m.xúc<=1,25m3+Ôtô 7t đ.c III			100m3			0			10055			729131


			396			BC.1364			Đào san bãi, đồi, hồ v/c<=500m m.xúc<=1,25m3+Ôtô 7t đ.c IV			100m3			0			14275			880824


			397			BC.1371			Đào san bãi, đồi, hồ v/c<=500m m.xúc<=1,25m3+Ôtô 10t đ.c I			100m3			0			6206			539189


			398			BC.1372			Đào san bãi, đồi, hồ v/c<=500m m.xúc<=1,25m3+Ôtô 10t đ.c II			100m3			0			8068			614265


			399			BC.1373			Đào san bãi, đồi, hồ v/c<=500m m.xúc<=1,25m3+Ôtô 10t đ.c III			100m3			0			10055			693805


			400			BC.1374			Đào san bãi, đồi, hồ v/c<=500m m.xúc<=1,25m3+Ôtô 10t đ.c IV			100m3			0			14275			845925


			401			BC.1381			Đào san bãi, đồi, hồ v/c<=500m m.xúc<=1,25m3+Ôtô 12t đ.c I			100m3			0			6206			529990


			402			BC.1382			Đào san bãi, đồi, hồ v/c<=500m m.xúc<=1,25m3+Ôtô 12t đ.c II			100m3			0			8068			604250


			403			BC.1383			Đào san bãi, đồi, hồ v/c<=500m m.xúc<=1,25m3+Ôtô 12t đ.c III			100m3			0			10055			692950


			404			BC.1384			Đào san bãi, đồi, hồ v/c<=500m m.xúc<=1,25m3+Ôtô 12t đ.c IV			100m3			0			14275			842369


			405			BC.1391			Đào san bãi, đồi, hồ v/c<=500m m.xúc<=1,6m3+Ôtô 10t đ.c I			100m3			0			6206			535208


			406			BC.1392			Đào san bãi, đồi, hồ v/c<=500m m.xúc<=1,6m3+Ôtô 10t đ.c II			100m3			0			8068			603300


			407			BC.1393			Đào san bãi, đồi, hồ v/c<=500m m.xúc<=1,6m3+Ôtô 10t đ.c III			100m3			0			10055			685101


			408			BC.1394			Đào san bãi, đồi, hồ v/c<=500m m.xúc<=1,6m3+Ôtô 10t đ.c IV			100m3			0			14275			861209


			409			BC.1401			Đào san bãi, đồi, hồ v/c<=500m m.xúc<=1,6m3+Ôtô 12t đ.c I			100m3			0			6206			526009


			410			BC.1402			Đào san bãi, đồi, hồ v/c<=500m m.xúc<=1,6m3+Ôtô 12t đ.c II			100m3			0			8068			593285


			411			BC.1403			Đào san bãi, đồi, hồ v/c<=500m m.xúc<=1,6m3+Ôtô 12t đ.c III			100m3			0			10055			684246


			412			BC.1404			Đào san bãi, đồi, hồ v/c<=500m m.xúc<=1,6m3+Ôtô 12t đ.c IV			100m3			0			14275			857653


			413			BC.1411			Đào san bãi, đồi, hồ v/c<=500m m.xúc<=2,3m3+Ôtô 12t đ.c I			100m3			0			6206			515227


			414			BC.1412			Đào san bãi, đồi, hồ v/c<=500m m.xúc<=2,3m3+Ôtô 12t đ.c II			100m3			0			8068			599746


			415			BC.1413			Đào san bãi, đồi, hồ v/c<=500m m.xúc<=2,3m3+Ôtô 12t đ.c III			100m3			0			10055			713128


			416			BC.1414			Đào san bãi, đồi, hồ v/c<=500m m.xúc<=2,3m3+Ôtô 12t đ.c IV			100m3			0			14275			889190


			417			BC.1511			Đào san bãi, đồi, hồ v/c<=700m m.xúc<=0,4m3+Ôtô 5t đ.c I			100m3			0			6206			504740


			418			BC.1512			Đào san bãi, đồi, hồ v/c<=700m m.xúc<=0,4m3+Ôtô 5t đ.c II			100m3			0			8068			580100


			419			BC.1513			Đào san bãi, đồi, hồ v/c<=700m m.xúc<=0,4m3+Ôtô 5t đ.c III			100m3			0			10055			745820


			420			BC.1521			Đào san bãi, đồi, hồ v/c<=700m m.xúc<=0,8m3+Ôtô 5t đ.c I			100m3			0			6206			491511


			421			BC.1522			Đào san bãi, đồi, hồ v/c<=700m m.xúc<=0,8m3+Ôtô 5t đ.c II			100m3			0			8068			577858


			422			BC.1523			Đào san bãi, đồi, hồ v/c<=700m m.xúc<=0,8m3+Ôtô 5t đ.c III			100m3			0			10055			720874


			423			BC.1524			Đào san bãi, đồi, hồ v/c<=700m m.xúc<=0,8m3+Ôtô 5t đ.c IV			100m3			0			14275			767217


			424			BC.1531			Đào san bãi, đồi, hồ v/c<=700m m.xúc<=0,8m3+Ôtô 7t đ.c I			100m3			0			6206			525954


			425			BC.1532			Đào san bãi, đồi, hồ v/c<=700m m.xúc<=0,8m3+Ôtô 7t đ.c II			100m3			0			8068			620384


			426			BC.1533			Đào san bãi, đồi, hồ v/c<=700m m.xúc<=0,8m3+Ôtô 7t đ.c III			100m3			0			10055			737844


			427			BC.1534			Đào san bãi, đồi, hồ v/c<=700m m.xúc<=0,8m3+Ôtô 7t đ.c IV			100m3			0			14275			800434


			428			BC.1541			Đào san bãi, đồi, hồ v/c<=700m m.xúc<=0,8m3+Ôtô 10t đ.c I			100m3			0			6206			509883


			429			BC.1542			Đào san bãi, đồi, hồ v/c<=700m m.xúc<=0,8m3+Ôtô 10t đ.c II			100m3			0			8068			583768


			430			BC.1543			Đào san bãi, đồi, hồ v/c<=700m m.xúc<=0,8m3+Ôtô 10t đ.c III			100m3			0			10055			677083


			431			BC.1544			Đào san bãi, đồi, hồ v/c<=700m m.xúc<=0,8m3+Ôtô 10t đ.c IV			100m3			0			14275			745356


			432			BC.1551			Đào san bãi, đồi, hồ v/c<=700m m.xúc<=0,8m3+Ôtô 12t đ.c I			100m3			0			6206			499985


			433			BC.1552			Đào san bãi, đồi, hồ v/c<=700m m.xúc<=0,8m3+Ôtô 12t đ.c II			100m3			0			8068			563028


			434			BC.1553			Đào san bãi, đồi, hồ v/c<=700m m.xúc<=0,8m3+Ôtô 12t đ.c III			100m3			0			10055			679808


			435			BC.1554			Đào san bãi, đồi, hồ v/c<=700m m.xúc<=0,8m3+Ôtô 12t đ.c IV			100m3			0			14275			745892


			436			BC.1561			Đào san bãi, đồi, hồ v/c<=700m m.xúc<=1,25m3+Ôtô 7t đ.c I			100m3			0			6206			583650


			437			BC.1562			Đào san bãi, đồi, hồ v/c<=700m m.xúc<=1,25m3+Ôtô 7t đ.c II			100m3			0			8068			682951


			438			BC.1563			Đào san bãi, đồi, hồ v/c<=700m m.xúc<=1,25m3+Ôtô 7t đ.c III			100m3			0			10055			791368


			439			BC.1564			Đào san bãi, đồi, hồ v/c<=700m m.xúc<=1,25m3+Ôtô 7t đ.c IV			100m3			0			14275			943062


			440			BC.1571			Đào san bãi, đồi, hồ v/c<=700m m.xúc<=1,25m3+Ôtô 10t đ.c I			100m3			0			6206			567579


			441			BC.1572			Đào san bãi, đồi, hồ v/c<=700m m.xúc<=1,25m3+Ôtô 10t đ.c II			100m3			0			8068			646335


			442			BC.1573			Đào san bãi, đồi, hồ v/c<=700m m.xúc<=1,25m3+Ôtô 10t đ.c III			100m3			0			10055			730607


			443			BC.1574			Đào san bãi, đồi, hồ v/c<=700m m.xúc<=1,25m3+Ôtô 10t đ.c IV			100m3			0			14275			887984


			444			BC.1581			Đào san bãi, đồi, hồ v/c<=700m m.xúc<=1,25m3+Ôtô 12t đ.c I			100m3			0			6206			557681


			445			BC.1582			Đào san bãi, đồi, hồ v/c<=700m m.xúc<=1,25m3+Ôtô 12t đ.c II			100m3			0			8068			625595


			446			BC.1583			Đào san bãi, đồi, hồ v/c<=700m m.xúc<=1,25m3+Ôtô 12t đ.c III			100m3			0			10055			733332


			447			BC.1584			Đào san bãi, đồi, hồ v/c<=700m m.xúc<=1,25m3+Ôtô 12t đ.c IV			100m3			0			14275			888520


			448			BC.1591			Đào san bãi, đồi, hồ v/c<=700m m.xúc<=1,6m3+Ôtô 10t đ.c I			100m3			0			6206			563598


			449			BC.1592			Đào san bãi, đồi, hồ v/c<=700m m.xúc<=1,6m3+Ôtô 10t đ.c II			100m3			0			8068			635370


			450			BC.1593			Đào san bãi, đồi, hồ v/c<=700m m.xúc<=1,6m3+Ôtô 10t đ.c III			100m3			0			10055			721903


			451			BC.1594			Đào san bãi, đồi, hồ v/c<=700m m.xúc<=1,6m3+Ôtô 10t đ.c IV			100m3			0			14275			903268


			452			BC.1601			Đào san bãi, đồi, hồ v/c<=700m m.xúc<=1,6m3+Ôtô 12t đ.c I			100m3			0			6206			553700


			453			BC.1602			Đào san bãi, đồi, hồ v/c<=700m m.xúc<=1,6m3+Ôtô 12t đ.c II			100m3			0			8068			614630


			454			BC.1603			Đào san bãi, đồi, hồ v/c<=700m m.xúc<=1,6m3+Ôtô 12t đ.c III			100m3			0			10055			724628


			455			BC.1604			Đào san bãi, đồi, hồ v/c<=700m m.xúc<=1,6m3+Ôtô 12t đ.c IV			100m3			0			14275			903804


			456			BC.1611			Đào san bãi, đồi, hồ v/c<=700m m.xúc<=2,3m3+Ôtô 12t đ.c I			100m3			0			6206			542918


			457			BC.1612			Đào san bãi, đồi, hồ v/c<=700m m.xúc<=2,3m3+Ôtô 12t đ.c II			100m3			0			8068			621091


			458			BC.1613			Đào san bãi, đồi, hồ v/c<=700m m.xúc<=2,3m3+Ôtô 12t đ.c III			100m3			0			10055			753510


			459			BC.1614			Đào san bãi, đồi, hồ v/c<=700m m.xúc<=2,3m3+Ôtô 12t đ.c IV			100m3			0			14275			935341


			460			BC.1711			Đào san bãi, đồi, hồ v/c<=1000m m.xúc<=0,4m3+Ôtô 5t đ.c I			100m3			0			6206			554004


			461			BC.1712			Đào san bãi, đồi, hồ v/c<=1000m m.xúc<=0,4m3+Ôtô 5t đ.c II			100m3			0			8068			647336


			462			BC.1713			Đào san bãi, đồi, hồ v/c<=1000m m.xúc<=0,4m3+Ôtô 5t đ.c III			100m3			0			10055			813985


			463			BC.1721			Đào san bãi, đồi, hồ v/c<=1000m m.xúc<=0,4m3+Ôtô 7t đ.c I			100m3			0			6206			588528


			464			BC.1722			Đào san bãi, đồi, hồ v/c<=1000m m.xúc<=0,4m3+Ôtô 7t đ.c II			100m3			0			8068			680418


			465			BC.1723			Đào san bãi, đồi, hồ v/c<=1000m m.xúc<=0,4m3+Ôtô 7t đ.c III			100m3			0			10055			851700


			466			BC.1731			Đào san bãi, đồi, hồ v/c<=1000m m.xúc<=0,8m3+Ôtô 5t đ.c I			100m3			0			6206			540775


			467			BC.1732			Đào san bãi, đồi, hồ v/c<=1000m m.xúc<=0,8m3+Ôtô 5t đ.c II			100m3			0			8068			645094


			468			BC.1733			Đào san bãi, đồi, hồ v/c<=1000m m.xúc<=0,8m3+Ôtô 5t đ.c III			100m3			0			10055			789039


			469			BC.1734			Đào san bãi, đồi, hồ v/c<=1000m m.xúc<=0,8m3+Ôtô 5t đ.c IV			100m3			0			14275			851494


			470			BC.1741			Đào san bãi, đồi, hồ v/c<=1000m m.xúc<=0,8m3+Ôtô 7t đ.c I			100m3			0			6206			575299


			471			BC.1742			Đào san bãi, đồi, hồ v/c<=1000m m.xúc<=0,8m3+Ôtô 7t đ.c II			100m3			0			8068			678176


			472			BC.1743			Đào san bãi, đồi, hồ v/c<=1000m m.xúc<=0,8m3+Ôtô 7t đ.c III			100m3			0			10055			826754


			473			BC.1744			Đào san bãi, đồi, hồ v/c<=1000m m.xúc<=0,8m3+Ôtô 7t đ.c IV			100m3			0			14275			893789


			474			BC.1751			Đào san bãi, đồi, hồ v/c<=1000m m.xúc<=0,8m3+Ôtô 10t đ.c I			100m3			0			6206			509883


			475			BC.1752			Đào san bãi, đồi, hồ v/c<=1000m m.xúc<=0,8m3+Ôtô 10t đ.c II			100m3			0			8068			583768


			476			BC.1753			Đào san bãi, đồi, hồ v/c<=1000m m.xúc<=0,8m3+Ôtô 10t đ.c III			100m3			0			10055			734915


			477			BC.1754			Đào san bãi, đồi, hồ v/c<=1000m m.xúc<=0,8m3+Ôtô 10t đ.c IV			100m3			0			14275			808445


			478			BC.1761			Đào san bãi, đồi, hồ v/c<=1000m m.xúc<=0,8m3+Ôtô 12t đ.c I			100m3			0			6206			548444


			479			BC.1762			Đào san bãi, đồi, hồ v/c<=1000m m.xúc<=0,8m3+Ôtô 12t đ.c II			100m3			0			8068			631678


			480			BC.1763			Đào san bãi, đồi, hồ v/c<=1000m m.xúc<=0,8m3+Ôtô 12t đ.c III			100m3			0			10055			737497


			481			BC.1764			Đào san bãi, đồi, hồ v/c<=1000m m.xúc<=0,8m3+Ôtô 12t đ.c IV			100m3			0			14275			809350


			482			BC.1771			Đào san bãi, đồi, hồ v/c<=1000m m.xúc<=1,25m3+Ôtô 7t đ.c I			100m3			0			6206			632995


			483			BC.1772			Đào san bãi, đồi, hồ v/c<=1000m m.xúc<=1,25m3+Ôtô 7t đ.c II			100m3			0			8068			740743


			484			BC.1773			Đào san bãi, đồi, hồ v/c<=1000m m.xúc<=1,25m3+Ôtô 7t đ.c III			100m3			0			10055			880278


			485			BC.1774			Đào san bãi, đồi, hồ v/c<=1000m m.xúc<=1,25m3+Ôtô 7t đ.c IV			100m3			0			14275			1036417


			486			BC.1781			Đào san bãi, đồi, hồ v/c<=1000m m.xúc<=1,25m3+Ôtô 10t đ.c I			100m3			0			6206			614370


			487			BC.1782			Đào san bãi, đồi, hồ v/c<=1000m m.xúc<=1,25m3+Ôtô 10t đ.c II			100m3			0			8068			698909


			488			BC.1783			Đào san bãi, đồi, hồ v/c<=1000m m.xúc<=1,25m3+Ôtô 10t đ.cIII			100m3			0			10055			788439


			489			BC.1784			Đào san bãi, đồi, hồ v/c<=1000m m.xúc<=1,25m3+Ôtô 10t đ.c IV			100m3			0			14275			951073


			490			BC.1791			Đào san bãi, đồi, hồ v/c<=1000m m.xúc<=1,25m3+Ôtô 12t đ.c I			100m3			0			6206			606140


			491			BC.1792			Đào san bãi, đồi, hồ v/c<=1000m m.xúc<=1,25m3+Ôtô 12t đ.c II			100m3			0			8068			694245


			492			BC.1793			Đào san bãi, đồi, hồ v/c<=1000m m.xúc<=1,25m3+Ôtô 12t đ.cIII			100m3			0			10055			791021


			493			BC.1794			Đào san bãi, đồi, hồ v/c<=1000m m.xúc<=1,25m3+Ôtô 12t đ.c IV			100m3			0			14275			951978


			494			BC.1801			Đào san bãi, đồi, hồ v/c<=1000m m.xúc<=1,6m3+Ôtô 10t đ.c I			100m3			0			6206			610389


			495			BC.1802			Đào san bãi, đồi, hồ v/c<=1000m m.xúc<=1,6m3+Ôtô 10t đ.c II			100m3			0			8068			687944


			496			BC.1803			Đào san bãi, đồi, hồ v/c<=1000m m.xúc<=1,6m3+Ôtô 10t đ.c III			100m3			0			10055			779735


			497			BC.1804			Đào san bãi, đồi, hồ v/c<=1000m m.xúc<=1,6m3+Ôtô 10t đ.c IV			100m3			0			14275			966357


			498			BC.1811			Đào san bãi, đồi, hồ v/c<=1000m m.xúc<=1,6m3+Ôtô 12t đ.c I			100m3			0			6206			602159


			499			BC.1812			Đào san bãi, đồi, hồ v/c<=1000m m.xúc<=1,6m3+Ôtô 12t đ.c II			100m3			0			8068			683280


			500			BC.1813			Đào san bãi, đồi, hồ v/c<=1000m m.xúc<=1,6m3+Ôtô 12t đ.c III			100m3			0			10055			782317


			501			BC.1814			Đào san bãi, đồi, hồ v/c<=1000m m.xúc<=1,6m3+Ôtô 12t đ.c IV			100m3			0			14275			967262


			502			BC.1821			Đào san bãi, đồi, hồ v/c<=1000m m.xúc<=2,3m3+Ôtô 12t đ.c I			100m3			0			6206			591377


			503			BC.1822			Đào san bãi, đồi, hồ v/c<=1000m m.xúc<=2,3m3+Ôtô 12t đ.c II			100m3			0			8068			689741


			504			BC.1823			Đào san bãi, đồi, hồ v/c<=1000m m.xúc<=2,3m3+Ôtô 12t đ.c III			100m3			0			10055			811199


			505			BC.1824			Đào san bãi, đồi, hồ v/c<=1000m m.xúc<=2,3m3+Ôtô 12t đ.c IV			100m3			0			14275			998799


			506			BC.2111			San đất trong phạm vi<=50m bằng máy ủi 75cv đất cấp I			100m3			0			0			172086


			507			BC.2112			San đất trong phạm vi<=50m bằng máy ủi 75cv đất cấp II			100m3			0			0			214023


			508			BC.2113			San đất trong phạm vi<=50m bằng máy ủi 75cv đất cấp III			100m3			0			0			283435


			509			BC.2114			San đất trong phạm vi<=50m bằng máy ủi 75cv đất cấp IV			100m3			0			0			382734


			510			BC.2121			San đất trong phạm vi<=50m bằng máy ủi 110cv đất cấp I			100m3			0			0			208167


			511			BC.2122			San đất trong phạm vi<=50m bằng máy ủi 110cv đất cấp II			100m3			0			0			256360


			512			BC.2123			San đất trong phạm vi<=50m bằng máy ủi 110cv đất cấp III			100m3			0			0			335343


			513			BC.2124			San đất trong phạm vi<=50m bằng máy ủi 110cv đất cấp IV			100m3			0			0			452479


			514			BC.2131			San đất trong phạm vi<=50m bằng máy ủi 140cv đất cấp I			100m3			0			0			246772


			515			BC.2132			San đất trong phạm vi<=50m bằng máy ủi 140cv đất cấp II			100m3			0			0			309115


			516			BC.2133			San đất trong phạm vi<=50m bằng máy ủi 140cv đất cấp III			100m3			0			0			411287


			517			BC.2134			San đất trong phạm vi<=50m bằng máy ủi 140cv đất cấp IV			100m3			0			0			555021


			518			BC.2141			San đất trong phạm vi<=50m bằng máy ủi 180cv đất cấp I			100m3			0			0			234185


			519			BC.2142			San đất trong phạm vi<=50m bằng máy ủi 180cv đất cấp II			100m3			0			0			295658


			520			BC.2143			San đất trong phạm vi<=50m bằng máy ủi 180cv đất cấp III			100m3			0			0			352253


			521			BC.2144			San đất trong phạm vi<=50m bằng máy ủi 180cv đất cấp IV			100m3			0			0			475200


			522			BC.2151			San đất trong phạm vi<=50m bằng máy ủi 240cv đất cấp I			100m3			0			0			185131


			523			BC.2152			San đất trong phạm vi<=50m bằng máy ủi 240cv đất cấp II			100m3			0			0			221454


			524			BC.2153			San đất trong phạm vi<=50m bằng máy ủi 240cv đất cấp III			100m3			0			0			285898


			525			BC.2154			San đất trong phạm vi<=50m bằng máy ủi 240cv đất cấp IV			100m3			0			0			385494


			526			BC.2161			San đất trong phạm vi<=50m bằng máy ủi 320cv đất cấp I			100m3			0			0			190494


			527			BC.2162			San đất trong phạm vi<=50m bằng máy ủi 320cv đất cấp II			100m3			0			0			214709


			528			BC.2163			San đất trong phạm vi<=50m bằng máy ủi 320cv đất cấp III			100m3			0			0			263140


			529			BC.2164			San đất trong phạm vi<=50m bằng máy ủi 320cv đất cấp IV			100m3			0			0			355158


			530			BC.2211			San đất trong phạm vi<=70m bằng máy ủi 75cv đất cấp I			100m3			0			0			209684


			531			BC.2212			San đất trong phạm vi<=70m bằng máy ủi 75cv đất cấp II			100m3			0			0			268010


			532			BC.2213			San đất trong phạm vi<=70m bằng máy ủi 75cv đất cấp III			100m3			0			0			370683


			533			BC.2214			San đất trong phạm vi<=70m bằng máy ủi 75cv đất cấp IV			100m3			0			0			500350


			534			BC.2221			San đất trong phạm vi<=70m bằng máy ủi 110cv đất cấp I			100m3			0			0			280457


			535			BC.2222			San đất trong phạm vi<=70m bằng máy ủi 110cv đất cấp II			100m3			0			0			346722


			536			BC.2223			San đất trong phạm vi<=70m bằng máy ủi 110cv đất cấp III			100m3			0			0			405625


			537			BC.2224			San đất trong phạm vi<=70m bằng máy ủi 110cv đất cấp IV			100m3			0			0			547527


			538			BC.2231			San đất trong phạm vi<=70m bằng máy ủi 140cv đất cấp I			100m3			0			0			320371


			539			BC.2232			San đất trong phạm vi<=70m bằng máy ủi 140cv đất cấp II			100m3			0			0			346347


			540			BC.2233			San đất trong phạm vi<=70m bằng máy ủi 140cv đất cấp III			100m3			0			0			432934


			541			BC.2234			San đất trong phạm vi<=70m bằng máy ủi 140cv đất cấp IV			100m3			0			0			584461


			542			BC.2241			San đất trong phạm vi<=70m bằng máy ủi 180cv đất cấp I			100m3			0			0			288828


			543			BC.2242			San đất trong phạm vi<=70m bằng máy ủi 180cv đất cấp II			100m3			0			0			367865


			544			BC.2243			San đất trong phạm vi<=70m bằng máy ủi 180cv đất cấp III			100m3			0			0			481054


			545			BC.2244			San đất trong phạm vi<=70m bằng máy ủi 180cv đất cấp IV			100m3			0			0			649862


			546			BC.2251			San đất trong phạm vi<=70m bằng máy ủi 240cv đất cấp I			100m3			0			0			285898


			547			BC.2252			San đất trong phạm vi<=70m bằng máy ủi 240cv đất cấp II			100m3			0			0			359716


			548			BC.2253			San đất trong phạm vi<=70m bằng máy ủi 240cv đất cấp III			100m3			0			0			509696


			549			BC.2254			San đất trong phạm vi<=70m bằng máy ủi 240cv đất cấp IV			100m3			0			0			687796


			550			BC.2261			San đất trong phạm vi<=70m bằng máy ủi 320cv đất cấp I			100m3			0			0			214709


			551			BC.2262			San đất trong phạm vi<=70m bằng máy ủi 320cv đất cấp II			100m3			0			0			261525


			552			BC.2263			San đất trong phạm vi<=70m bằng máy ủi 320cv đất cấp III			100m3			0			0			326100


			553			BC.2264			San đất trong phạm vi<=70m bằng máy ủi 320cv đất cấp IV			100m3			0			0			440719


			554			BC.2311			San đất trong phạm vi<=100m bằng máy ủi 75cv đất cấp I			100m3			0			0			321034


			555			BC.2312			San đất trong phạm vi<=100m bằng máy ủi 75cv đất cấp II			100m3			0			0			401533


			556			BC.2313			San đất trong phạm vi<=100m bằng máy ủi 75cv đất cấp III			100m3			0			0			535539


			557			BC.2314			San đất trong phạm vi<=100m bằng máy ủi 75cv đất cấp IV			100m3			0			0			723050


			558			BC.2321			San đất trong phạm vi<=100m bằng máy ủi 110cv đất cấp I			100m3			0			0			388891


			559			BC.2322			San đất trong phạm vi<=100m bằng máy ủi 110cv đất cấp II			100m3			0			0			482600


			560			BC.2323			San đất trong phạm vi<=100m bằng máy ủi 110cv đất cấp III			100m3			0			0			564260


			561			BC.2324			San đất trong phạm vi<=100m bằng máy ủi 110cv đất cấp IV			100m3			0			0			761718


			562			BC.2331			San đất trong phạm vi<=100m bằng máy ủi 140cv đất cấp I			100m3			0			0			386177


			563			BC.2332			San đất trong phạm vi<=100m bằng máy ủi 140cv đất cấp II			100m3			0			0			500472


			564			BC.2333			San đất trong phạm vi<=100m bằng máy ủi 140cv đất cấp III			100m3			0			0			665852


			565			BC.2334			San đất trong phạm vi<=100m bằng máy ủi 140cv đất cấp IV			100m3			0			0			898771


			566			BC.2341			San đất trong phạm vi<=100m bằng máy ủi 180cv đất cấp I			100m3			0			0			370792


			567			BC.2342			San đất trong phạm vi<=100m bằng máy ủi 180cv đất cấp II			100m3			0			0			453733


			568			BC.2343			San đất trong phạm vi<=100m bằng máy ủi 180cv đất cấp III			100m3			0			0			602049


			569			BC.2344			San đất trong phạm vi<=100m bằng máy ủi 180cv đất cấp IV			100m3			0			0			812816


			570			BC.2351			San đất trong phạm vi<=100m bằng máy ủi 240cv đất cấp I			100m3			0			0			363231


			571			BC.2352			San đất trong phạm vi<=100m bằng máy ủi 240cv đất cấp II			100m3			0			0			447595


			572			BC.2353			San đất trong phạm vi<=100m bằng máy ủi 240cv đất cấp III			100m3			0			0			595231


			573			BC.2354			San đất trong phạm vi<=100m bằng máy ủi 240cv đất cấp IV			100m3			0			0			803796


			574			BC.2361			San đất trong phạm vi<=100m bằng máy ủi 320cv đất cấp I			100m3			0			0			298655


			575			BC.2362			San đất trong phạm vi<=100m bằng máy ủi 320cv đất cấp II			100m3			0			0			329328


			576			BC.2363			San đất trong phạm vi<=100m bằng máy ủi 320cv đất cấp III			100m3			0			0			389059


			577			BC.2364			San đất trong phạm vi<=100m bằng máy ủi 320cv đất cấp IV			100m3			0			0			524665


			578			BC.3111			San đất trong phạm vi<=300m m.cạp 9m3+m.ủi 110cv đất cấp I			100m3			0			0			395848


			579			BC.3112			San đất trong phạm vi<=300m m.cạp 9m3+m.ủi 110cv đất cấp II			100m3			0			0			428376


			580			BC.3121			San đất trong phạm vi<=300m m.cạp 16m3+m.ủi 140cv đất cấp I			100m3			0			0			315440


			581			BC.3122			San đất trong phạm vi<=300m m.cạp 16m3+m.ủi 140cv đất cấp II			100m3			0			0			341428


			582			BC.3211			San đất trong phạm vi<=500m m.cạp 9m3+m.ủi 110cv đất cấp I			100m3			0			0			498030


			583			BC.3212			San đất trong phạm vi<=500m m.cạp 9m3+m.ủi 110cv đất cấp II			100m3			0			0			541261


			584			BC.3221			San đất trong phạm vi<=500m m.cạp 16m3+m.ủi 140cv đất cấp I			100m3			0			0			398043


			585			BC.3222			San đất trong phạm vi<=500m m.cạp 16m3+m.ủi 140cv đất cấp II			100m3			0			0			431086


			586			BC.3311			San đất trong phạm vi<=700m m.cạp 9m3+m.ủi 110cv đất cấp I			100m3			0			0			575863


			587			BC.3312			San đất trong phạm vi<=700m m.cạp 9m3+m.ủi 110cv đất cấp II			100m3			0			0			623189


			588			BC.3321			San đất trong phạm vi<=700m m.cạp 16m3+m.ủi 140cv đất cấp I			100m3			0			0			462464


			589			BC.3322			San đất trong phạm vi<=700m m.cạp 16m3+m.ủi 140cv đất cấp II			100m3			0			0			546038


			590			BC.3411			San đất trong phạm vi<=1000m m.cạp 9m3+m.ủi 110cv đất cấp I			100m3			0			0			699770


			591			BC.3412			San đất trong phạm vi<=1000m m.cạp 9m3+m.ủi 110cv đất cấp II			100m3			0			0			760808


			592			BC.3421			San đất trong phạm vi<=1000m m.cạp 16m3+m.ủi 140cv đất cấp I			100m3			0			0			553496


			593			BC.3422			San đất trong phạm vi<=1000m m.cạp 16m3+m.ủi 140cv đất cấpII			100m3			0			0			600275


			594			BC.3511			Vận chuyển tiếp 500m bằng máy cạp 9m3 đất cấp I			100m3			0			0			145645


			595			BC.3512			Vận chuyển tiếp 500m bằng máy cạp 9m3 đất cấp II			100m3			0			0			166296


			596			BC.3521			Vận chuyển tiếp 500m bằng máy cạp 16m3 đất cấp I			100m3			0			0			108291


			597			BC.3522			Vận chuyển tiếp 500m bằng máy cạp 16m3 đất cấp II			100m3			0			0			119120


			598			BD.1111			Đào xúc đất v/c <=300m, m.xúc 0,4m3 + Ôtô 5t đất cấp I			100m3			0			6206			388142


			599			BD.1112			Đào xúc đất v/c <=300m, m.xúc 0,4m3 + Ôtô 5t đất cấp II			100m3			0			8068			471099


			600			BD.1113			Đào xúc đất v/c <=300m, m.xúc 0,4m3 + Ôtô 5t đất cấp III			100m3			0			10055			597737


			601			BD.1121			Đào xúc đất v/c <=300m, m.xúc 0,8m3 + Ôtô 5t đất cấp I			100m3			0			6206			384654


			602			BD.1122			Đào xúc đất v/c <=300m, m.xúc 0,8m3 + Ôtô 5t đất cấp II			100m3			0			8068			470657


			603			BD.1123			Đào xúc đất v/c <=300m, m.xúc 0,8m3 + Ôtô 5t đất cấp III			100m3			0			10055			577127


			604			BD.1124			Đào xúc đất v/c <=300m, m.xúc 0,8m3 + Ôtô 5t đất cấp IV			100m3			0			14275			635311


			605			BD.1131			Đào xúc đất v/c <=300m, m.xúc 0,8m3 + Ôtô 7t đất cấp I			100m3			0			6206			412134


			606			BD.1132			Đào xúc đất v/c <=300m, m.xúc 0,8m3 + Ôtô 7t đất cấp II			100m3			0			8068			473955


			607			BD.1133			Đào xúc đất v/c <=300m, m.xúc 0,8m3 + Ôtô 7t đất cấp III			100m3			0			10055			596254


			608			BD.1134			Đào xúc đất v/c <=300m, m.xúc 0,8m3 + Ôtô 7t đất cấp IV			100m3			0			14275			654572


			609			BD.1141			Đào xúc đất v/c <=300m, m.xúc 0,8m3 + Ôtô 10t đất cấp I			100m3			0			6206			441170


			610			BD.1142			Đào xúc đất v/c <=300m, m.xúc 0,8m3 + Ôtô 10t đất cấp II			100m3			0			8068			504345


			611			BD.1143			Đào xúc đất v/c <=300m, m.xúc 0,8m3 + Ôtô 10t đất cấp III			100m3			0			10055			577473


			612			BD.1144			Đào xúc đất v/c <=300m, m.xúc 0,8m3 + Ôtô 10t đất cấp IV			100m3			0			14275			636217


			613			BD.1151			Đào xúc đất v/c <=300m, m.xúc 0,8m3 + Ôtô 12t đất cấp I			100m3			0			6206			418285


			614			BD.1152			Đào xúc đất v/c <=300m, m.xúc 0,8m3 + Ôtô 12t đất cấp II			100m3			0			8068			480812


			615			BD.1153			Đào xúc đất v/c <=300m, m.xúc 0,8m3 + Ôtô 12t đất cấp III			100m3			0			10055			578806


			616			BD.1154			Đào xúc đất v/c <=300m, m.xúc 0,8m3 + Ôtô 12t đất cấp IV			100m3			0			14275			629081


			617			BD.1161			Đào xúc đất v/c <=300m, m.xúc 1,25m3 + Ôtô 7t đất cấp I			100m3			0			6206			465002


			618			BD.1162			Đào xúc đất v/c <=300m, m.xúc 1,25m3 + Ôtô 7t đất cấp II			100m3			0			8068			530801


			619			BD.1163			Đào xúc đất v/c <=300m, m.xúc 1,25m3 + Ôtô 7t đất cấp III			100m3			0			10055			642804


			620			BD.1164			Đào xúc đất v/c <=300m, m.xúc 1,25m3 + Ôtô 7t đất cấp IV			100m3			0			14275			782777


			621			BD.1171			Đào xúc đất v/c <=300m, m.xúc 1,25m3 + Ôtô 10t đất cấp I			100m3			0			6206			494038


			622			BD.1172			Đào xúc đất v/c <=300m, m.xúc 1,25m3 + Ôtô 10t đất cấp II			100m3			0			8068			561191


			623			BD.1173			Đào xúc đất v/c <=300m, m.xúc 1,25m3 + Ôtô 10t đất cấp III			100m3			0			10055			624023


			624			BD.1174			Đào xúc đất v/c <=300m, m.xúc 1,25m3 + Ôtô 10t đất cấp IV			100m3			0			14275			764422


			625			BD.1181			Đào xúc đất v/c <=300m, m.xúc 1,25m3 + Ôtô 12t đất cấp I			100m3			0			6206			471153


			626			BD.1182			Đào xúc đất v/c <=300m, m.xúc 1,25m3 + Ôtô 12t đất cấp II			100m3			0			8068			537658


			627			BD.1183			Đào xúc đất v/c <=300m, m.xúc 1,25m3 + Ôtô 12t đất cấp III			100m3			0			10055			625356


			628			BD.1184			Đào xúc đất v/c <=300m, m.xúc 1,25m3 + Ôtô 12t đất cấp IV			100m3			0			14275			757286


			629			BD.1191			Đào xúc đất v/c <=300m, m.xúc 1,60m3 + Ôtô 10t đất cấp I			100m3			0			6206			490445


			630			BD.1192			Đào xúc đất v/c <=300m, m.xúc 1,60m3 + Ôtô 10t đất cấp II			100m3			0			8068			551573


			631			BD.1193			Đào xúc đất v/c <=300m, m.xúc 1,60m3 + Ôtô 10t đất cấp III			100m3			0			10055			618726


			632			BD.1194			Đào xúc đất v/c <=300m, m.xúc 1,60m3 + Ôtô 10t đất cấp IV			100m3			0			14275			783098


			633			BD.1201			Đào xúc đất v/c <=300m, m.xúc 1,60m3 + Ôtô 12t đất cấp I			100m3			0			6206			467560


			634			BD.1202			Đào xúc đất v/c <=300m, m.xúc 1,60m3 + Ôtô 12t đất cấp II			100m3			0			8068			528040


			635			BD.1203			Đào xúc đất v/c <=300m, m.xúc 1,60m3 + Ôtô 12t đất cấp III			100m3			0			10055			620059


			636			BD.1204			Đào xúc đất v/c <=300m, m.xúc 1,60m3 + Ôtô 12t đất cấp IV			100m3			0			14275			775962


			637			BD.1211			Đào xúc đất v/c <=300m, m.xúc 2,30m3 + Ôtô 12t đất cấp I			100m3			0			6206			457657


			638			BD.1212			Đào xúc đất v/c <=300m, m.xúc 2,30m3 + Ôtô 12t đất cấp II			100m3			0			8068			533189


			639			BD.1213			Đào xúc đất v/c <=300m, m.xúc 2,30m3 + Ôtô 12t đất cấp III			100m3			0			10055			645164


			640			BD.1214			Đào xúc đất v/c <=300m, m.xúc 2,30m3 + Ôtô 12t đất cấp IV			100m3			0			14275			804581


			641			BD.1311			Đào xúc đất v/c <=500m, m.xúc 0,40m3 + Ôtô  5t đất cấp I			100m3			0			6206			439886


			642			BD.1312			Đào xúc đất v/c <=500m, m.xúc 0,40m3 + Ôtô  5t đất cấp II			100m3			0			8068			507970


			643			BD.1313			Đào xúc đất v/c <=500m, m.xúc 0,40m3 + Ôtô  5t đất cấp III			100m3			0			10055			669000


			644			BD.1321			Đào xúc đất v/c <=500m, m.xúc 0,80m3 + Ôtô  5t đất cấp I			100m3			0			6206			436398


			645			BD.1322			Đào xúc đất v/c <=500m, m.xúc 0,80m3 + Ôtô  5t đất cấp II			100m3			0			8068			507528


			646			BD.1323			Đào xúc đất v/c <=500m, m.xúc 0,80m3 + Ôtô  5t đất cấp III			100m3			0			10055			648390


			647			BD.1324			Đào xúc đất v/c <=500m, m.xúc 0,80m3 + Ôtô  5t đất cấp IV			100m3			0			14275			684886


			648			BD.1331			Đào xúc đất v/c <=500m, m.xúc 0,80m3 + Ôtô  7t đất cấp I			100m3			0			6206			474371


			649			BD.1332			Đào xúc đất v/c <=500m, m.xúc 0,80m3 + Ôtô  7t đất cấp II			100m3			0			8068			554419


			650			BD.1333			Đào xúc đất v/c <=500m, m.xúc 0,80m3 + Ôtô  7t đất cấp III			100m3			0			10055			649600


			651			BD.1334			Đào xúc đất v/c <=500m, m.xúc 0,80m3 + Ôtô  7t đất cấp IV			100m3			0			14275			707918


			652			BD.1341			Đào xúc đất v/c <=500m, m.xúc 0,80m3 + Ôtô 10t đất cấp I			100m3			0			6206			463251


			653			BD.1342			Đào xúc đất v/c <=500m, m.xúc 0,80m3 + Ôtô 10t đất cấp II			100m3			0			8068			530632


			654			BD.1343			Đào xúc đất v/c <=500m, m.xúc 0,80m3 + Ôtô 10t đất cấp III			100m3			0			10055			614274


			655			BD.1344			Đào xúc đất v/c <=500m, m.xúc 0,80m3 + Ôtô 10t đất cấp IV			100m3			0			14275			673019


			656			BD.1351			Đào xúc đất v/c <=500m, m.xúc 0,80m3 + Ôtô 12t đất cấp I			100m3			0			6206			454052


			657			BD.1352			Đào xúc đất v/c <=500m, m.xúc 0,80m3 + Ôtô 12t đất cấp II			100m3			0			8068			520617


			658			BD.1353			Đào xúc đất v/c <=500m, m.xúc 0,80m3 + Ôtô 12t đất cấp III			100m3			0			10055			613419


			659			BD.1354			Đào xúc đất v/c <=500m, m.xúc 0,80m3 + Ôtô 12t đất cấp IV			100m3			0			14275			669463


			660			BD.1361			Đào xúc đất v/c <=500m, m.xúc 1,25m3 + Ôtô 7t đất cấp I			100m3			0			6206			527239


			661			BD.1362			Đào xúc đất v/c <=500m, m.xúc 1,25m3 + Ôtô 7t đất cấp II			100m3			0			8068			611265


			662			BD.1363			Đào xúc đất v/c <=500m, m.xúc 1,25m3 + Ôtô 7t đất cấp III			100m3			0			10055			696150


			663			BD.1364			Đào xúc đất v/c <=500m, m.xúc 1,25m3 + Ôtô 7t đất cấp IV			100m3			0			14275			836123


			664			BD.1371			Đào xúc đất v/c <=500m, m.xúc 1,25m3 + Ôtô 10t đất cấp I			100m3			0			6206			516119


			665			BD.1372			Đào xúc đất v/c <=500m, m.xúc 1,25m3 + Ôtô 10t đất cấp II			100m3			0			8068			587478


			666			BD.1373			Đào xúc đất v/c <=500m, m.xúc 1,25m3 + Ôtô 10t đất cấp III			100m3			0			10055			660824


			667			BD.1374			Đào xúc đất v/c <=500m, m.xúc 1,25m3 + Ôtô 10t đất cấp IV			100m3			0			14275			801224


			668			BD.1381			Đào xúc đất v/c <=500m, m.xúc 1,25m3 + Ôtô 12t đất cấp I			100m3			0			6206			506920


			669			BD.1382			Đào xúc đất v/c <=500m, m.xúc 1,25m3 + Ôtô 12t đất cấp II			100m3			0			8068			577463


			670			BD.1383			Đào xúc đất v/c <=500m, m.xúc 1,25m3 + Ôtô 12t đất cấp III			100m3			0			10055			659969


			671			BD.1384			Đào xúc đất v/c <=500m, m.xúc 1,25m3 + Ôtô 12t đất cấp IV			100m3			0			14275			797668


			672			BD.1391			Đào xúc đất v/c <=500m, m.xúc 1,60m3 + Ôtô 10t đất cấp I			100m3			0			6206			512526


			673			BD.1392			Đào xúc đất v/c <=500m, m.xúc 1,60m3 + Ôtô 10t đất cấp II			100m3			0			8068			577860


			674			BD.1393			Đào xúc đất v/c <=500m, m.xúc 1,60m3 + Ôtô 10t đất cấp III			100m3			0			10055			655527


			675			BD.1394			Đào xúc đất v/c <=500m, m.xúc 1,60m3 + Ôtô 10t đất cấp IV			100m3			0			14275			819900


			676			BD.1401			Đào xúc đất v/c <=500m, m.xúc 1,60m3 + Ôtô 12t đất cấp I			100m3			0			6206			503327


			677			BD.1402			Đào xúc đất v/c <=500m, m.xúc 1,60m3 + Ôtô 12t đất cấp II			100m3			0			8068			567845


			678			BD.1403			Đào xúc đất v/c <=500m, m.xúc 1,60m3 + Ôtô 12t đất cấp III			100m3			0			10055			654672


			679			BD.1404			Đào xúc đất v/c <=500m, m.xúc 1,60m3 + Ôtô 12t đất cấp IV			100m3			0			14275			816344


			680			BD.1411			Đào xúc đất v/c <=500m, m.xúc 2,30m3 + Ôtô 12t đất cấp I			100m3			0			6206			475278


			681			BD.1412			Đào xúc đất v/c <=500m, m.xúc 2,30m3 + Ôtô 12t đất cấp II			100m3			0			8068			563097


			682			BD.1413			Đào xúc đất v/c <=500m, m.xúc 2,30m3 + Ôtô 12t đất cấp III			100m3			0			10055			673179


			683			BD.1414			Đào xúc đất v/c <=500m, m.xúc 2,30m3 + Ôtô 12t đất cấp IV			100m3			0			14275			840014


			684			BD.1511			Đào xúc đất v/c <=700m, m.xúc 0,40m3 + Ôtô 5t đất cấp I			100m3			0			6206			476757


			685			BD.1512			Đào xúc đất v/c <=700m, m.xúc 0,40m3 + Ôtô 5t đất cấp II			100m3			0			8068			557234


			686			BD.1513			Đào xúc đất v/c <=700m, m.xúc 0,40m3 + Ôtô 5t đất cấp III			100m3			0			10055			715477


			687			BD.1521			Đào xúc đất v/c <=700m, m.xúc 0,80m3 + Ôtô 5t đất cấp I			100m3			0			6206			473269


			688			BD.1522			Đào xúc đất v/c <=700m, m.xúc 0,80m3 + Ôtô 5t đất cấp II			100m3			0			8068			556792


			689			BD.1523			Đào xúc đất v/c <=700m, m.xúc 0,80m3 + Ôtô 5t đất cấp III			100m3			0			10055			685571


			690			BD.1524			Đào xúc đất v/c <=700m, m.xúc 0,80m3 + Ôtô 5t đất cấp IV			100m3			0			14275			736939


			691			BD.1531			Đào xúc đất v/c <=700m, m.xúc 0,80m3 + Ôtô 7t đất cấp I			100m3			0			6206			507712


			692			BD.1532			Đào xúc đất v/c <=700m, m.xúc 0,80m3 + Ôtô 7t đất cấp II			100m3			0			8068			599318


			693			BD.1533			Đào xúc đất v/c <=700m, m.xúc 0,80m3 + Ôtô 7t đất cấp III			100m3			0			10055			711837


			694			BD.1534			Đào xúc đất v/c <=700m, m.xúc 0,80m3 + Ôtô 7t đất cấp IV			100m3			0			14275			770156


			695			BD.1541			Đào xúc đất v/c <=700m, m.xúc 0,80m3 + Ôtô 10t đất cấp I			100m3			0			6206			491641


			696			BD.1542			Đào xúc đất v/c <=700m, m.xúc 0,80m3 + Ôtô 10t đất cấp II			100m3			0			8068			562702


			697			BD.1543			Đào xúc đất v/c <=700m, m.xúc 0,80m3 + Ôtô 10t đất cấp III			100m3			0			10055			651076


			698			BD.1544			Đào xúc đất v/c <=700m, m.xúc 0,80m3 + Ôtô 10t đất cấp IV			100m3			0			14275			715078


			699			BD.1551			Đào xúc đất v/c <=700m, m.xúc 0,80m3 + Ôtô 12t đất cấp I			100m3			0			6206			481743


			700			BD.1552			Đào xúc đất v/c <=700m, m.xúc 0,80m3 + Ôtô 12t đất cấp II			100m3			0			8068			541962


			701			BD.1553			Đào xúc đất v/c <=700m, m.xúc 0,80m3 + Ôtô 12t đất cấp III			100m3			0			10055			653801


			702			BD.1554			Đào xúc đất v/c <=700m, m.xúc 0,80m3 + Ôtô 12t đất cấp IV			100m3			0			14275			715614


			703			BD.1561			Đào xúc đất v/c <=700m, m.xúc 1,25m3 + Ôtô 7t đất cấp I			100m3			0			6206			560580


			704			BD.1562			Đào xúc đất v/c <=700m, m.xúc 1,25m3 + Ôtô 7t đất cấp II			100m3			0			8068			656164


			705			BD.1563			Đào xúc đất v/c <=700m, m.xúc 1,25m3 + Ôtô 7t đất cấp III			100m3			0			10055			758387


			706			BD.1564			Đào xúc đất v/c <=700m, m.xúc 1,25m3 + Ôtô 7t đất cấp IV			100m3			0			14275			902078


			707			BD.1571			Đào xúc đất v/c <=700m, m.xúc 1,25m3 + Ôtô 10t đất cấp I			100m3			0			6206			544509


			708			BD.1572			Đào xúc đất v/c <=700m, m.xúc 1,25m3 + Ôtô 10t đất cấp II			100m3			0			8068			619548


			709			BD.1573			Đào xúc đất v/c <=700m, m.xúc 1,25m3 + Ôtô 10t đất cấp III			100m3			0			10055			697626


			710			BD.1574			Đào xúc đất v/c <=700m, m.xúc 1,25m3 + Ôtô 10t đất cấp IV			100m3			0			14275			847000


			711			BD.1581			Đào xúc đất v/c <=700m, m.xúc 1,25m3 + Ôtô 12t đất cấp I			100m3			0			6206			534611


			712			BD.1582			Đào xúc đất v/c <=700m, m.xúc 1,25m3 + Ôtô 12t đất cấp II			100m3			0			8068			598808


			713			BD.1583			Đào xúc đất v/c <=700m, m.xúc 1,25m3 + Ôtô 12t đất cấp III			100m3			0			10055			700351


			714			BD.1584			Đào xúc đất v/c <=700m, m.xúc 1,25m3 + Ôtô 12t đất cấp IV			100m3			0			14275			847536


			715			BD.1591			Đào xúc đất v/c <=700m, m.xúc 1,60m3 + Ôtô 10t đất cấp I			100m3			0			6206			540916


			716			BD.1592			Đào xúc đất v/c <=700m, m.xúc 1,60m3 + Ôtô 10t đất cấp II			100m3			0			8068			609930


			717			BD.1593			Đào xúc đất v/c <=700m, m.xúc 1,60m3 + Ôtô 10t đất cấp III			100m3			0			10055			692329


			718			BD.1594			Đào xúc đất v/c <=700m, m.xúc 1,60m3 + Ôtô 10t đất cấp IV			100m3			0			14275			857824


			719			BD.1601			Đào xúc đất v/c <=700m, m.xúc 1,60m3 + Ôtô 12t đất cấp I			100m3			0			6206			531018


			720			BD.1602			Đào xúc đất v/c <=700m, m.xúc 1,60m3 + Ôtô 12t đất cấp II			100m3			0			8068			589190


			721			BD.1603			Đào xúc đất v/c <=700m, m.xúc 1,60m3 + Ôtô 12t đất cấp III			100m3			0			10055			695054


			722			BD.1604			Đào xúc đất v/c <=700m, m.xúc 1,60m3 + Ôtô 12t đất cấp IV			100m3			0			14275			858360


			723			BD.1611			Đào xúc đất v/c <=700m, m.xúc 2,30m3 + Ôtô 12t đất cấp I			100m3			0			6206			502969


			724			BD.1612			Đào xúc đất v/c <=700m, m.xúc 2,30m3 + Ôtô 12t đất cấp II			100m3			0			8068			584442


			725			BD.1613			Đào xúc đất v/c <=700m, m.xúc 2,30m3 + Ôtô 12t đất cấp III			100m3			0			10055			713561


			726			BD.1614			Đào xúc đất v/c <=700m, m.xúc 2,30m3 + Ôtô 12t đất cấp IV			100m3			0			14275			886165


			727			BD.1711			Đào xúc đất v/c <=1000m, m.xúc 0,4m3 + Ôtô 5t đất cấp I			100m3			0			6206			526021


			728			BD.1712			Đào xúc đất v/c <=1000m, m.xúc 0,4m3 + Ôtô 5t đất cấp II			100m3			0			8068			624470


			729			BD.1713			Đào xúc đất v/c <=1000m, m.xúc 0,4m3 + Ôtô 5t đất cấp III			100m3			0			10055			783642


			730			BD.1721			Đào xúc đất v/c <=1000m, m.xúc 0,4m3 + Ôtô 7t đất cấp I			100m3			0			6206			560545


			731			BD.1722			Đào xúc đất v/c <=1000m, m.xúc 0,4m3 + Ôtô 7t đất cấp II			100m3			0			8068			657552


			732			BD.1723			Đào xúc đất v/c <=1000m, m.xúc 0,4m3 + Ôtô 7t đất cấp III			100m3			0			10055			821357


			733			BD.1731			Đào xúc đất v/c <=1000m, m.xúc 0,8m3 + Ôtô 5t đất cấp I			100m3			0			6206			522533


			734			BD.1732			Đào xúc đất v/c <=1000m, m.xúc 0,8m3 + Ôtô 5t đất cấp II			100m3			0			8068			624028


			735			BD.1733			Đào xúc đất v/c <=1000m, m.xúc 0,8m3 + Ôtô 5t đất cấp III			100m3			0			10055			763032


			736			BD.1734			Đào xúc đất v/c <=1000m, m.xúc 0,8m3 + Ôtô 5t đất cấp IV			100m3			0			14275			821216


			737			BD.1741			Đào xúc đất v/c <=1000m, m.xúc 0,8m3 + Ôtô 7t đất cấp I			100m3			0			6206			557057


			738			BD.1742			Đào xúc đất v/c <=1000m, m.xúc 0,8m3 + Ôtô 7t đất cấp II			100m3			0			8068			657110


			739			BD.1743			Đào xúc đất v/c <=1000m, m.xúc 0,8m3 + Ôtô 7t đất cấp III			100m3			0			10055			800747


			740			BD.1744			Đào xúc đất v/c <=1000m, m.xúc 0,8m3 + Ôtô 7t đất cấp IV			100m3			0			14275			863511


			741			BD.1751			Đào xúc đất v/c <=1000m, m.xúc 0,8m3 + Ôtô 10t đất cấp I			100m3			0			6206			538432


			742			BD.1752			Đào xúc đất v/c <=1000m, m.xúc 0,8m3 + Ôtô 10t đất cấp II			100m3			0			8068			615276


			743			BD.1753			Đào xúc đất v/c <=1000m, m.xúc 0,8m3 + Ôtô 10t đất cấp III			100m3			0			10055			708908


			744			BD.1754			Đào xúc đất v/c <=1000m, m.xúc 0,8m3 + Ôtô 10t đất cấp IV			100m3			0			14275			778167


			745			BD.1761			Đào xúc đất v/c <=1000m, m.xúc 0,8m3 + Ôtô 12t đất cấp I			100m3			0			6206			530202


			746			BD.1762			Đào xúc đất v/c <=1000m, m.xúc 0,8m3 + Ôtô 12t đất cấp II			100m3			0			8068			610612


			747			BD.1763			Đào xúc đất v/c <=1000m, m.xúc 0,8m3 + Ôtô 12t đất cấp III			100m3			0			10055			711490


			748			BD.1764			Đào xúc đất v/c <=1000m, m.xúc 0,8m3 + Ôtô 12t đất cấp IV			100m3			0			14275			779072


			749			BD.1771			Đào xúc đất v/c <=1000m, m.xúc 1,25m3 + Ôtô 7t đất cấp I			100m3			0			6206			609925


			750			BD.1772			Đào xúc đất v/c <=1000m, m.xúc 1,25m3 + Ôtô 7t đất cấp II			100m3			0			8068			713956


			751			BD.1773			Đào xúc đất v/c <=1000m, m.xúc 1,25m3 + Ôtô 7t đất cấp III			100m3			0			10055			847297


			752			BD.1774			Đào xúc đất v/c <=1000m, m.xúc 1,25m3 + Ôtô 7t đất cấp IV			100m3			0			14275			995433


			753			BD.1781			Đào xúc đất v/c <=1000m, m.xúc 1,25m3 + Ôtô 10t đất cấp I			100m3			0			6206			591300


			754			BD.1782			Đào xúc đất v/c <=1000m, m.xúc 1,25m3 + Ôtô 10t đất cấp II			100m3			0			8068			672122


			755			BD.1783			Đào xúc đất v/c <=1000m, m.xúc 1,25m3 + Ôtô 10t đất cấp III			100m3			0			10055			755458


			756			BD.1784			Đào xúc đất v/c <=1000m, m.xúc 1,25m3 + Ôtô 10t đất cấp IV			100m3			0			14275			910089


			757			BD.1791			Đào xúc đất v/c <=1000m, m.xúc 1,25m3 + Ôtô 12t đất cấp I			100m3			0			6206			583070


			758			BD.1792			Đào xúc đất v/c <=1000m, m.xúc 1,25m3 + Ôtô 12t đất cấp II			100m3			0			8068			667458


			759			BD.1793			Đào xúc đất v/c <=1000m, m.xúc 1,25m3 + Ôtô 12t đất cấp III			100m3			0			10055			758040


			760			BD.1794			Đào xúc đất v/c <=1000m, m.xúc 1,25m3 + Ôtô 12t đất cấp IV			100m3			0			14275			910994


			761			BD.1801			Đào xúc đất v/c <=1000m, m.xúc 1,60m3 + Ôtô 10t đất cấp I			100m3			0			6206			587707


			762			BD.1802			Đào xúc đất v/c <=1000m, m.xúc 1,60m3 + Ôtô 10t đất cấp II			100m3			0			8068			662504


			763			BD.1803			Đào xúc đất v/c <=1000m, m.xúc 1,60m3 + Ôtô 10t đất cấp III			100m3			0			10055			750161


			764			BD.1804			Đào xúc đất v/c <=1000m, m.xúc 1,60m3 + Ôtô 10t đất cấp IV			100m3			0			14275			920913


			765			BD.1811			Đào xúc đất v/c <=1000m, m.xúc 1,60m3 + Ôtô 12t đất cấp I			100m3			0			6206			579477


			766			BD.1812			Đào xúc đất v/c <=1000m, m.xúc 1,60m3 + Ôtô 12t đất cấp II			100m3			0			8068			657840


			767			BD.1813			Đào xúc đất v/c <=1000m, m.xúc 1,60m3 + Ôtô 12t đất cấp III			100m3			0			10055			752743


			768			BD.1814			Đào xúc đất v/c <=1000m, m.xúc 1,60m3 + Ôtô 12t đất cấp IV			100m3			0			14275			921818


			769			BD.1821			Đào xúc đất v/c <=1000m, m.xúc 2,30m3 + Ôtô 12t đất cấp I			100m3			0			6206			551428


			770			BD.1822			Đào xúc đất v/c <=1000m, m.xúc 2,30m3 + Ôtô 12t đất cấp II			100m3			0			8068			653092


			771			BD.1823			Đào xúc đất v/c <=1000m, m.xúc 2,30m3 + Ôtô 12t đất cấp III			100m3			0			10055			771250


			772			BD.1824			Đào xúc đất v/c <=1000m, m.xúc 2,30m3 + Ôtô 12t đất cấp IV			100m3			0			14275			949623


			773			BE.1111			Đào móng bè, ủi v/c 30m, máy xúc <=0,8m3, đất cấp I			100m3			0			24454			229827


			774			BE.1112			Đào móng bè, ủi v/c 30m, máy xúc <=0,8m3, đất cấp II			100m3			0			32026			272556


			775			BE.1113			Đào móng bè, ủi v/c 30m, máy xúc <=0,8m3, đất cấp III			100m3			0			39473			343518


			776			BE.1114			Đào móng bè, ủi v/c 30m, máy xúc <=0,8m3, đất cấp IV			100m3			0			62934			439185


			777			BE.1121			Đào móng bè, ủi v/c 30m, máy xúc <=1,25m3, đất cấp I			100m3			0			24454			298070


			778			BE.1122			Đào móng bè, ủi v/c 30m, máy xúc <=1,25m3, đất cấp II			100m3			0			32026			347458


			779			BE.1123			Đào móng bè, ủi v/c 30m, máy xúc <=1,25m3, đất cấp III			100m3			0			39473			407995


			780			BE.1124			Đào móng bè, ủi v/c 30m, máy xúc <=1,25m3, đất cấp IV			100m3			0			62934			551540


			781			BE.1131			Đào móng bè, ủi v/c 30m, máy xúc <=1,6m3, đất cấp I			100m3			0			24454			293733


			782			BE.1132			Đào móng bè, ủi v/c 30m, máy xúc <=1,6m3, đất cấp II			100m3			0			32026			334216


			783			BE.1133			Đào móng bè, ủi v/c 30m, máy xúc <=1,6m3, đất cấp III			100m3			0			39473			396751


			784			BE.1134			Đào móng bè, ủi v/c 30m, máy xúc <=1,6m3, đất cấp IV			100m3			0			62934			569550


			785			BE.1141			Đào móng bè, ủi v/c 30m, máy xúc <=2,3m3, đất cấp I			100m3			0			24454			280356


			786			BE.1142			Đào móng bè, ủi v/c 30m, máy xúc <=2,3m3, đất cấp II			100m3			0			32026			342467


			787			BE.1143			Đào móng bè, ủi v/c 30m, máy xúc <=2,3m3, đất cấp III			100m3			0			39473			430970


			788			BE.1144			Đào móng bè, ủi v/c 30m, máy xúc <=2,3m3, đất cấp IV			100m3			0			62934			608551


			789			BE.1211			Đào móng dưới nước sâu <=2m, m. xúc gầu ngoạm 1,5m3 đất c.I			100m3			0			28674			471380


			790			BE.1212			Đào móng dưới nước sâu <=2m, m. xúc gầu ngoạm 1,5m3 đất c.II			100m3			0			41708			471380


			791			BE.1221			Đào móng dưới nước sâu <=5m, m. xúc gầu ngoạm 1,5m3 đất c.I			100m3			0			34384			1321794


			792			BE.1222			Đào móng dưới nước sâu <=5m, m. xúc gầu ngoạm 1,5m3 đất c.II			100m3			0			50024			1321794


			793			BE.1231			Đào móng dưới nước sâu > 5m, m. xúc gầu ngoạm 1,5m3 đất c.I			100m3			0			37239			1404465


			794			BE.1232			Đào móng dưới nước sâu > 5m, m. xúc gầu ngoạm 1,5m3 đất c.II			100m3			0			55610			1404465


			795			BE.1311			Đào móng cột bằng máy xúc  <=0.4m3, đất cấp I			100m3			0			36618			197955


			796			BE.1312			Đào móng cột bằng máy xúc  <=0.4m3, đất cấp II			100m3			0			48038			247542


			797			BE.1313			Đào móng cột bằng máy xúc  <=0.4m3, đất cấp III			100m3			0			59210			308542


			798			BE.1314			Đào móng cột bằng máy xúc  <=0.4m3, đất cấp IV			100m3			0			96946			432904


			799			BF.1111			Đào kênh mương rộng <=6m, máy xúc <=0,8m3, đất cấp I			100m3			0			168320			211755


			800			BF.1112			Đào kênh mương rộng <=6m, máy xúc <=0,8m3, đất cấp II			100m3			0			269486			248459


			801			BF.1113			Đào kênh mương rộng <=6m, máy xúc <=0,8m3, đất cấp III			100m3			0			357494			313397


			802			BF.1114			Đào kênh mương rộng <=6m, máy xúc <=0,8m3, đất cấp IV			100m3			0			423780			403040


			803			BF.1121			Đào kênh mương rộng <=6m, máy xúc <=1,25m3, đất cấp I			100m3			0			168320			279998


			804			BF.1122			Đào kênh mương rộng <=6m, máy xúc <=1,25m3, đất cấp II			100m3			0			269486			323361


			805			BF.1123			Đào kênh mương rộng <=6m, máy xúc <=1,25m3, đất cấp III			100m3			0			357494			377874


			806			BF.1124			Đào kênh mương rộng <=6m, máy xúc <=1,25m3, đất cấp IV			100m3			0			423780			515395


			807			BF.1131			Đào kênh mương rộng <=6m, máy xúc <=1,6m3, đất cấp I			100m3			0			168320			275661


			808			BF.1132			Đào kênh mương rộng <=6m, máy xúc <=1,6m3, đất cấp II			100m3			0			269486			310119


			809			BF.1133			Đào kênh mương rộng <=6m, máy xúc <=1,6m3, đất cấp III			100m3			0			357494			366630


			810			BF.1134			Đào kênh mương rộng <=6m, máy xúc <=1,6m3, đất cấp IV			100m3			0			423780			533405


			811			BF.1141			Đào kênh mương rộng <=6m, máy xúc <=2,3m3, đất cấp I			100m3			0			168320			262284


			812			BF.1142			Đào kênh mương rộng <=6m, máy xúc <=2,3m3, đất cấp II			100m3			0			269486			318370


			813			BF.1143			Đào kênh mương rộng <=6m, máy xúc <=2,3m3, đất cấp III			100m3			0			357494			400849


			814			BF.1144			Đào kênh mương rộng <=6m, máy xúc <=2,3m3, đất cấp IV			100m3			0			423780			572406


			815			BF.1211			Đào kênh mương rộng <=10m, máy xúc <=0,8m3, đất cấp I			100m3			0			168320			202579


			816			BF.1212			Đào kênh mương rộng <=10m, máy xúc <=0,8m3, đất cấp II			100m3			0			269486			238577


			817			BF.1213			Đào kênh mương rộng <=10m, máy xúc <=0,8m3, đất cấp III			100m3			0			357494			300692


			818			BF.1214			Đào kênh mương rộng <=10m, máy xúc <=0,8m3, đất cấp IV			100m3			0			423780			386099


			819			BF.1221			Đào kênh mương rộng <=10m, máy xúc <=1,25m3, đất cấp I			100m3			0			168320			268848


			820			BF.1222			Đào kênh mương rộng <=10m, máy xúc <=1,25m3, đất cấp II			100m3			0			269486			310971


			821			BF.1223			Đào kênh mương rộng <=10m, máy xúc <=1,25m3, đất cấp III			100m3			0			357494			361768


			822			BF.1224			Đào kênh mương rộng <=10m, máy xúc <=1,25m3, đất cấp IV			100m3			0			423780			495572


			823			BF.1231			Đào kênh mương rộng <=10m, máy xúc <=1,6m3, đất cấp I			100m3			0			168320			264635


			824			BF.1232			Đào kênh mương rộng <=10m, máy xúc <=1,6m3, đất cấp II			100m3			0			269486			297714


			825			BF.1233			Đào kênh mương rộng <=10m, máy xúc <=1,6m3, đất cấp III			100m3			0			357494			351468


			826			BF.1234			Đào kênh mương rộng <=10m, máy xúc <=1,6m3, đất cấp IV			100m3			0			423780			511352


			827			BF.1241			Đào kênh mương rộng <=10m, máy xúc <=2,3m3, đất cấp I			100m3			0			168320			252386


			828			BF.1242			Đào kênh mương rộng <=10m, máy xúc <=2,3m3, đất cấp II			100m3			0			269486			305173


			829			BF.1243			Đào kênh mương rộng <=10m, máy xúc <=2,3m3, đất cấp III			100m3			0			357494			384353


			830			BF.1244			Đào kênh mương rộng <=10m, máy xúc <=2,3m3, đất cấp IV			100m3			0			423780			547662


			831			BF.1311			Đào kênh mương rộng > 10m, máy xúc <=0,8m3, đất cấp I			100m3			0			109483			212180


			832			BF.1312			Đào kênh mương rộng > 10m, máy xúc <=0,8m3, đất cấp II			100m3			0			175520			252086


			833			BF.1313			Đào kênh mương rộng > 10m, máy xúc <=0,8m3, đất cấp III			100m3			0			232371			317402


			834			BF.1314			Đào kênh mương rộng > 10m, máy xúc <=0,8m3, đất cấp IV			100m3			0			250618			406010


			835			BF.1321			Đào kênh mương rộng > 10m, máy xúc <=1,25m3, đất cấp I			100m3			0			109483			274531


			836			BF.1322			Đào kênh mương rộng > 10m, máy xúc <=1,25m3, đất cấp II			100m3			0			175520			320201


			837			BF.1323			Đào kênh mương rộng > 10m, máy xúc <=1,25m3, đất cấp III			100m3			0			232371			386933


			838			BF.1324			Đào kênh mương rộng > 10m, máy xúc <=1,25m3, đất cấp IV			100m3			0			250618			523044


			839			BF.1331			Đào kênh mương rộng > 10m, máy xúc <=1,6m3, đất cấp I			100m3			0			109483			271680


			840			BF.1332			Đào kênh mương rộng > 10m, máy xúc <=1,6m3, đất cấp II			100m3			0			175520			309407


			841			BF.1333			Đào kênh mương rộng > 10m, máy xúc <=1,6m3, đất cấp III			100m3			0			232371			366428


			842			BF.1334			Đào kênh mương rộng > 10m, máy xúc <=1,6m3, đất cấp IV			100m3			0			250618			525444


			843			BF.1341			Đào kênh mương rộng > 10m, máy xúc <=2,3m3, đất cấp I			100m3			0			109483			258911


			844			BF.1342			Đào kênh mương rộng > 10m, máy xúc <=2,3m3, đất cấp II			100m3			0			175520			316073


			845			BF.1343			Đào kênh mương rộng > 10m, máy xúc <=2,3m3, đất cấp III			100m3			0			232371			397978


			846			BF.1344			Đào kênh mương rộng > 10m, máy xúc <=2,3m3, đất cấp IV			100m3			0			250618			560713


			847			BF.1411			Đào kênh mương dưới nước sâu<=2m, m.xúc<=1,25m3, đất cấp I			100m3			0			210400			273804


			848			BF.1412			Đào kênh mương dưới nước sâu<=2m, m.xúc<=1,25m3, đất cấp II			100m3			0			337013			339467


			849			BF.1413			Đào kênh mương dưới nước sâu<=2m, m.xúc<=1,25m3, đất cấp III			100m3			0			446744			495572


			850			BF.1414			Đào kênh mương dưới nước sâu<=2m, m.xúc<=1,25m3, đất cấp IV			100m3			0			529539			675217


			851			BF.1421			Đào kênh mương dưới nước sâu<=4m, m.xúc<=1,25m3, đất cấp I			100m3			0			376859			328316


			852			BF.1422			Đào kênh mương dưới nước sâu<=4m, m.xúc<=1,25m3, đất cấp II			100m3			0			404167			406369


			853			BF.1423			Đào kênh mương dưới nước sâu<=4m, m.xúc<=1,25m3, đất cấp III			100m3			0			536117			594686


			854			BF.1424			Đào kênh mương dưới nước sâu<=4m, m.xúc<=1,25m3, đất cấp IV			100m3			0			635546			810260


			855			BF.1431			Vận chuyển tiếp 10m bằng máy ủi, đất cấp I			100m3			0			0			32798


			856			BF.1432			Vận chuyển tiếp 10m bằng máy ủi, đất cấp II			100m3			0			0			40830


			857			BF.1433			Vận chuyển tiếp 10m bằng máy ủi, đất cấp III			100m3			0			0			47524


			858			BF.1434			Vận chuyển tiếp 10m bằng máy ủi, đất cấp IV			100m3			0			0			101741


			859			BG.1111			Đào nền đường l.mới v/c <=300m, m.xúc 0,4m3 + Ôtô 5t, đ.cI			100m3			0			162486			448796


			860			BG.1112			Đào nền đường l.mới v/c <=300m, m.xúc 0,4m3 + Ôtô 5t, đ.cII			100m3			0			202580			538836


			861			BG.1113			Đào nền đường l.mới v/c <=300m, m.xúc 0,4m3 + Ôtô 5t, đ.cIII			100m3			0			242054			684364


			862			BG.1121			Đào nền đường l.mới v/c <=300m, m.xúc 0,8m3 + Ôtô 5t, đ.cI			100m3			0			162486			442400


			863			BG.1122			Đào nền đường l.mới v/c <=300m, m.xúc 0,8m3 + Ôtô 5t, đ.cII			100m3			0			202580			536167


			864			BG.1123			Đào nền đường l.mới v/c <=300m, m.xúc 0,8m3 + Ôtô 5t, đ.cIII			100m3			0			242054			655343


			865			BG.1124			Đào nền đường l.mới v/c <=300m, m.xúc 0,8m3 + Ôtô 5t, đ.cIV			100m3			0			280534			722032


			866			BG.1131			Đào nền đường l.mới v/c <=300m, m.xúc 0,8m3 + Ôtô 7t, đ.cI			100m3			0			162486			469880


			867			BG.1132			Đào nền đường l.mới v/c <=300m, m.xúc 0,8m3 + Ôtô 7t, đ.cII			100m3			0			202580			539465


			868			BG.1133			Đào nền đường l.mới v/c <=300m, m.xúc 0,8m3 + Ôtô 7t, đ.cIII			100m3			0			242054			674470


			869			BG.1134			Đào nền đường l.mới v/c <=300m, m.xúc 0,8m3 + Ôtô 7t, đ.cIV			100m3			0			280534			741293


			870			BG.1141			Đào nền đường l.mới v/c <=300m, m.xúc 0,8m3 + Ôtô 10t,đ.cI			100m3			0			162486			498916


			871			BG.1142			Đào nền đường l.mới v/c <=300m, m.xúc 0,8m3 + Ôtô 10t,đ.cII			100m3			0			202580			569855


			872			BG.1143			Đào nền đường l.mới v/c <=300m, m.xúc 0,8m3 + Ôtô 10t,đ.cIII			100m3			0			242054			655689


			873			BG.1144			Đào nền đường l.mới v/c <=300m, m.xúc 0,8m3 + Ôtô 10t,đ.cIV			100m3			0			280534			722938


			874			BG.1151			Đào nền đường l.mới v/c <=300m, m.xúc 0,8m3 + Ôtô 12t,đ.cI			100m3			0			162486			476031


			875			BG.1152			Đào nền đường l.mới v/c <=300m, m.xúc 0,8m3 + Ôtô 12t,đ.cII			100m3			0			202580			546322


			876			BG.1153			Đào nền đường l.mới v/c <=300m, m.xúc 0,8m3 + Ôtô 12t,đ.cIII			100m3			0			242054			657022


			877			BG.1154			Đào nền đường l.mới v/c <=300m, m.xúc 0,8m3 + Ôtô 12t,đ.cIV			100m3			0			280534			715802


			878			BG.1161			Đào nền đường l.mới v/c <=300m, m.xúc 1,25m3 + Ôtô 7t,đ.cI			100m3			0			162486			536149


			879			BG.1162			Đào nền đường l.mới v/c <=300m, m.xúc 1,25m3 + Ôtô 7t,đ.cII			100m3			0			202580			611859


			880			BG.1163			Đào nền đường l.mới v/c <=300m, m.xúc 1,25m3 + Ôtô 7t,đ.cIII			100m3			0			242054			736252


			881			BG.1164			Đào nền đường l.mới v/c <=300m, m.xúc 1,25m3 + Ôtô 7t,đ.cIV			100m3			0			280534			905289


			882			BG.1171			Đào nền đường l.mới v/c <=300m, m.xúc 1,25m3 + Ôtô10t,đ.cI			100m3			0			162486			565185


			883			BG.1172			Đào nền đường l.mới v/c <=300m, m.xúc 1,25m3 + Ôtô10t,đ.cII			100m3			0			202580			642249


			884			BG.1173			Đào nền đường l.mới v/c <=300m, m.xúc 1,25m3 + Ôtô10t,đ.cIII			100m3			0			242054			717471


			885			BG.1174			Đào nền đường l.mới v/c <=300m, m.xúc 1,25m3 + Ôtô10t,đ.cIV			100m3			0			280534			886934


			886			BG.1181			Đào nền đường l.mới v/c <=300m, m.xúc 1,25m3 + Ôtô12t,đ.cI			100m3			0			162486			542300


			887			BG.1182			Đào nền đường l.mới v/c <=300m, m.xúc 1,25m3 + Ôtô12t,đ.cII			100m3			0			202580			618716


			888			BG.1183			Đào nền đường l.mới v/c <=300m, m.xúc 1,25m3 + Ôtô12t,đ.cIII			100m3			0			242054			718804


			889			BG.1184			Đào nền đường l.mới v/c <=300m, m.xúc 1,25m3 + Ôtô12t,đ.cIV			100m3			0			280534			879798


			890			BG.1191			Đào nền đường l.mới v/c <=300m, m.xúc 1,6m3 + Ôtô10t, đ.cI			100m3			0			162486			560972


			891			BG.1192			Đào nền đường l.mới v/c <=300m, m.xúc 1,6m3 + Ôtô10t, đ.cII			100m3			0			202580			628992


			892			BG.1193			Đào nền đường l.mới v/c <=300m, m.xúc 1,6m3 + Ôtô10t, đ.cIII			100m3			0			242054			707171


			893			BG.1194			Đào nền đường l.mới v/c <=300m, m.xúc 1,6m3 + Ôtô10t, đ.cIV			100m3			0			280534			903953


			894			BG.1201			Đào nền đường l.mới v/c <=300m, m.xúc 1,6m3 + Ôtô12t, đ.cI			100m3			0			162486			538087


			895			BG.1202			Đào nền đường l.mới v/c <=300m, m.xúc 1,6m3 + Ôtô12t, đ.cII			100m3			0			202580			605459


			896			BG.1203			Đào nền đường l.mới v/c <=300m, m.xúc 1,6m3 + Ôtô12t, đ.cIII			100m3			0			242054			708504


			897			BG.1204			Đào nền đường l.mới v/c <=300m, m.xúc 1,6m3 + Ôtô12t, đ.cIV			100m3			0			280534			896817


			898			BG.1211			Đào nền đường l.mới v/c <=300m, m.xúc 2,3m3 + Ôtô12t, đ.cI			100m3			0			162486			525838


			899			BG.1212			Đào nền đường l.mới v/c <=300m, m.xúc 2,3m3 + Ôtô12t, đ.cII			100m3			0			202580			612918


			900			BG.1213			Đào nền đường l.mới v/c <=300m, m.xúc 2,3m3 + Ôtô12t, đ.cIII			100m3			0			242054			741389


			901			BG.1214			Đào nền đường l.mới v/c <=300m, m.xúc 2,3m3 + Ôtô12t, đ.cIV			100m3			0			280534			933127


			902			BG.1311			Đào nền đường l.mới v/c <=500m, m.xúc 0,4m3 + Ôtô 5t, đ.cI			100m3			0			162486			500540


			903			BG.1312			Đào nền đường l.mới v/c <=500m, m.xúc 0,4m3 + Ôtô 5t, đ.cII			100m3			0			202580			575707


			904			BG.1313			Đào nền đường l.mới v/c <=500m, m.xúc 0,4m3 + Ôtô 5t, đ.cIII			100m3			0			242054			755627


			905			BG.1321			Đào nền đường l.mới v/c <=500m, m.xúc 0,8m3 + Ôtô 5t, đ.cI			100m3			0			162486			494144


			906			BG.1322			Đào nền đường l.mới v/c <=500m, m.xúc 0,8m3 + Ôtô 5t, đ.cII			100m3			0			202580			573038


			907			BG.1323			Đào nền đường l.mới v/c <=500m, m.xúc 0,8m3 + Ôtô 5t, đ.cIII			100m3			0			242054			726606


			908			BG.1324			Đào nền đường l.mới v/c <=500m, m.xúc 0,8m3 + Ôtô 5t, đ.cIV			100m3			0			280534			771607


			909			BG.1331			Đào nền đường l.mới v/c <=500m, m.xúc 0,8m3 + Ôtô 7t, đ.cI			100m3			0			162486			532117


			910			BG.1332			Đào nền đường l.mới v/c <=500m, m.xúc 0,8m3 + Ôtô 7t, đ.cII			100m3			0			202580			619929


			911			BG.1333			Đào nền đường l.mới v/c <=500m, m.xúc 0,8m3 + Ôtô 7t, đ.cIII			100m3			0			242054			727816


			912			BG.1334			Đào nền đường l.mới v/c <=500m, m.xúc 0,8m3 + Ôtô 7t, đ.cIV			100m3			0			280534			794639


			913			BG.1341			Đào nền đường l.mới v/c <=500m, m.xúc 0,8m3 + Ôtô10t, đ.cI			100m3			0			162486			520997


			914			BG.1342			Đào nền đường l.mới v/c <=500m, m.xúc 0,8m3 + Ôtô10t, đ.cII			100m3			0			202580			596142


			915			BG.1343			Đào nền đường l.mới v/c <=500m, m.xúc 0,8m3 + Ôtô10t, đ.cIII			100m3			0			242054			692490


			916			BG.1344			Đào nền đường l.mới v/c <=500m, m.xúc 0,8m3 + Ôtô10t, đ.cIV			100m3			0			280534			759740


			917			BG.1351			Đào nền đường l.mới v/c <=500m, m.xúc 0,8m3 + Ôtô12t, đ.cI			100m3			0			162486			511798


			918			BG.1352			Đào nền đường l.mới v/c <=500m, m.xúc 0,8m3 + Ôtô12t, đ.cII			100m3			0			202580			586127


			919			BG.1353			Đào nền đường l.mới v/c <=500m, m.xúc 0,8m3 + Ôtô12t, đ.cIII			100m3			0			242054			691635


			920			BG.1354			Đào nền đường l.mới v/c <=500m, m.xúc 0,8m3 + Ôtô12t, đ.cIV			100m3			0			280534			756184


			921			BG.1361			Đào nền đường l.mới v/c <=500m, m.xúc 1,25m3 + Ôtô 7t,đ.cI			100m3			0			162486			598386


			922			BG.1362			Đào nền đường l.mới v/c <=500m, m.xúc 1,25m3 + Ôtô 7t,đ.cII			100m3			0			202580			692323


			923			BG.1363			Đào nền đường l.mới v/c <=500m, m.xúc 1,25m3 + Ôtô 7t,đ.cIII			100m3			0			242054			789598


			924			BG.1364			Đào nền đường l.mới v/c <=500m, m.xúc 1,25m3 + Ôtô 7t,đ.cIV			100m3			0			280534			958635


			925			BG.1371			Đào nền đường l.mới v/c <=500m, m.xúc 1,25m3 + Ôtô10t,đ.cI			100m3			0			162486			587266


			926			BG.1372			Đào nền đường l.mới v/c <=500m, m.xúc 1,25m3 + Ôtô10t,đ.cII			100m3			0			202580			668536


			927			BG.1373			Đào nền đường l.mới v/c <=500m, m.xúc 1,25m3 + Ôtô10t,đ.cIII			100m3			0			242054			754272


			928			BG.1374			Đào nền đường l.mới v/c <=500m, m.xúc 1,25m3 + Ôtô10t,đ.cIV			100m3			0			280534			923736


			929			BG.1381			Đào nền đường l.mới v/c <=500m, m.xúc 1,25m3 + Ôtô12t,đ.cI			100m3			0			162486			578067


			930			BG.1382			Đào nền đường l.mới v/c <=500m, m.xúc 1,25m3 + Ôtô12t,đ.cII			100m3			0			202580			658521


			931			BG.1383			Đào nền đường l.mới v/c <=500m, m.xúc 1,25m3 + Ôtô12t,đ.cIII			100m3			0			236468			753417


			932			BG.1384			Đào nền đường l.mới v/c <=500m, m.xúc 1,25m3 + Ôtô12t,đ.cIV			100m3			0			280534			920180


			933			BG.1391			Đào nền đường l.mới v/c <=500m, m.xúc 1,6m3 + Ôtô 10t,đ.cI			100m3			0			162486			583053


			934			BG.1392			Đào nền đường l.mới v/c <=500m, m.xúc 1,6m3 + Ôtô 10t,đ.cII			100m3			0			202580			655279


			935			BG.1393			Đào nền đường l.mới v/c <=500m, m.xúc 1,6m3 + Ôtô 10t,đ.cIII			100m3			0			236468			743972


			936			BG.1394			Đào nền đường l.mới v/c <=500m, m.xúc 1,6m3 + Ôtô 10t,đ.cIV			100m3			0			280534			940755


			937			BG.1401			Đào nền đường l.mới v/c <=500m, m.xúc 1,6m3 + Ôtô 12t,đ.cI			100m3			0			162486			573854


			938			BG.1402			Đào nền đường l.mới v/c <=500m, m.xúc 1,6m3 + Ôtô 12t,đ.cII			100m3			0			202580			645264


			939			BG.1403			Đào nền đường l.mới v/c <=500m, m.xúc 1,6m3 + Ôtô 12t,đ.cIII			100m3			0			242054			743117


			940			BG.1404			Đào nền đường l.mới v/c <=500m, m.xúc 1,6m3 + Ôtô 12t,đ.cIV			100m3			0			280534			937199


			941			BG.1411			Đào nền đường l.mới v/c <=500m, m.xúc 2,3m3 + Ôtô 12t,đ.cI			100m3			0			162486			561605


			942			BG.1412			Đào nền đường l.mới v/c <=500m, m.xúc 2,3m3 + Ôtô 12t,đ.cII			100m3			0			202580			652723


			943			BG.1413			Đào nền đường l.mới v/c <=500m, m.xúc 2,3m3 + Ôtô 12t,đ.cIII			100m3			0			242054			776002


			944			BG.1414			Đào nền đường l.mới v/c <=500m, m.xúc 2,3m3 + Ôtô 12t,đ.cIV			100m3			0			280534			973509


			945			BG.1511			Đào nền đường l.mới v/c <=700m, m.xúc 0,4m3 + Ôtô 5t, đ.cI			100m3			0			162486			537411


			946			BG.1512			Đào nền đường l.mới v/c <=700m, m.xúc 0,4m3 + Ôtô 5t, đ.cII			100m3			0			202580			624971


			947			BG.1513			Đào nền đường l.mới v/c <=700m, m.xúc 0,4m3 + Ôtô 5t, đ.cIII			100m3			0			242054			802104


			948			BG.1521			Đào nền đường l.mới v/c <=700m, m.xúc 0,8m3 + Ôtô 5t, đ.cI			100m3			0			162486			531015


			949			BG.1522			Đào nền đường l.mới v/c <=700m, m.xúc 0,8m3 + Ôtô 5t, đ.cII			100m3			0			202580			622302


			950			BG.1523			Đào nền đường l.mới v/c <=700m, m.xúc 0,8m3 + Ôtô 5t, đ.cIII			100m3			0			242054			773083


			951			BG.1524			Đào nền đường l.mới v/c <=700m, m.xúc 0,8m3 + Ôtô 5t, đ.cIV			100m3			0			280534			823660


			952			BG.1531			Đào nền đường l.mới v/c <=700m, m.xúc 0,8m3 + Ôtô 7t, đ.cI			100m3			0			162486			565458


			953			BG.1532			Đào nền đường l.mới v/c <=700m, m.xúc 0,8m3 + Ôtô 7t, đ.cII			100m3			0			202580			664828


			954			BG.1533			Đào nền đường l.mới v/c <=700m, m.xúc 0,8m3 + Ôtô 7t, đ.cIII			100m3			0			242054			790053


			955			BG.1534			Đào nền đường l.mới v/c <=700m, m.xúc 0,8m3 + Ôtô 7t, đ.cIV			100m3			0			280534			856877


			956			BG.1541			Đào nền đường l.mới v/c <=700m, m.xúc 0,8m3 + Ôtô10t, đ.cI			100m3			0			162486			549387


			957			BG.1542			Đào nền đường l.mới v/c <=700m, m.xúc 0,8m3 + Ôtô10t, đ.cII			100m3			0			202580			628212


			958			BG.1543			Đào nền đường l.mới v/c <=700m, m.xúc 0,8m3 + Ôtô10t, đ.cIII			100m3			0			242054			729292


			959			BG.1544			Đào nền đường l.mới v/c <=700m, m.xúc 0,8m3 + Ôtô10t, đ.cIV			100m3			0			280534			801799


			960			BG.1551			Đào nền đường l.mới v/c <=700m, m.xúc 0,8m3 + Ôtô12t, đ.cI			100m3			0			162486			539489


			961			BG.1552			Đào nền đường l.mới v/c <=700m, m.xúc 0,8m3 + Ôtô12t, đ.cII			100m3			0			202580			607472


			962			BG.1553			Đào nền đường l.mới v/c <=700m, m.xúc 0,8m3 + Ôtô12t, đ.cIII			100m3			0			242054			732017


			963			BG.1554			Đào nền đường l.mới v/c <=700m, m.xúc 0,8m3 + Ôtô12t, đ.cIV			100m3			0			280534			802335


			964			BG.1561			Đào nền đường l.mới v/c <=700m, m.xúc 1,25m3 + Ôtô 7t,đ.cI			100m3			0			162486			631727


			965			BG.1562			Đào nền đường l.mới v/c <=700m, m.xúc 1,25m3 + Ôtô 7t,đ.cII			100m3			0			202580			737222


			966			BG.1563			Đào nền đường l.mới v/c <=700m, m.xúc 1,25m3 + Ôtô 7t,đ.cIII			100m3			0			242054			851835


			967			BG.1564			Đào nền đường l.mới v/c <=700m, m.xúc 1,25m3 + Ôtô 7t,đ.cIV			100m3			0			280534			1020873


			968			BG.1571			Đào nền đường l.mới v/c <=700m, m.xúc 1,25m3 + Ôtô10t,đ.cI			100m3			0			162486			615656


			969			BG.1572			Đào nền đường l.mới v/c <=700m, m.xúc 1,25m3 + Ôtô10t,đ.cII			100m3			0			202580			700606


			970			BG.1573			Đào nền đường l.mới v/c <=700m, m.xúc 1,25m3 + Ôtô10t,đ.cIII			100m3			0			242054			791074


			971			BG.1574			Đào nền đường l.mới v/c <=700m, m.xúc 1,25m3 + Ôtô10t,đ.cIV			100m3			0			280534			965795


			972			BG.1581			Đào nền đường l.mới v/c <=700m, m.xúc 1,25m3 + Ôtô12t,đ.cI			100m3			0			162486			605758


			973			BG.1582			Đào nền đường l.mới v/c <=700m, m.xúc 1,25m3 + Ôtô12t,đ.cII			100m3			0			202580			679866


			974			BG.1583			Đào nền đường l.mới v/c <=700m, m.xúc 1,25m3 + Ôtô12t,đ.cIII			100m3			0			242054			793799


			975			BG.1584			Đào nền đường l.mới v/c <=700m, m.xúc 1,25m3 + Ôtô12t,đ.cIV			100m3			0			280534			966331


			976			BG.1591			Đào nền đường l.mới v/c <=700m, m.xúc 1,60m3 + Ôtô10t,đ.cI			100m3			0			162486			611443


			977			BG.1592			Đào nền đường l.mới v/c <=700m, m.xúc 1,60m3 + Ôtô10t,đ.cII			100m3			0			202580			687349


			978			BG.1593			Đào nền đường l.mới v/c <=700m, m.xúc 1,60m3 + Ôtô10t,đ.cIII			100m3			0			242054			780774


			979			BG.1594			Đào nền đường l.mới v/c <=700m, m.xúc 1,60m3 + Ôtô10t,đ.cIV			100m3			0			280534			982814


			980			BG.1601			Đào nền đường l.mới v/c <=700m, m.xúc 1,60m3 + Ôtô12t,đ.cI			100m3			0			162486			601545


			981			BG.1602			Đào nền đường l.mới v/c <=700m, m.xúc 1,60m3 + Ôtô12t,đ.cII			100m3			0			202580			666609


			982			BG.1603			Đào nền đường l.mới v/c <=700m, m.xúc 1,60m3 + Ôtô12t,đ.cIII			100m3			0			242054			783499


			983			BG.1604			Đào nền đường l.mới v/c <=700m, m.xúc 1,60m3 + Ôtô12t,đ.cIV			100m3			0			280534			983350


			984			BG.1611			Đào nền đường l.mới v/c <=700m, m.xúc 2,30m3 + Ôtô12t,đ.cI			100m3			0			162486			589296


			985			BG.1612			Đào nền đường l.mới v/c <=700m, m.xúc 2,30m3 + Ôtô12t,đ.cII			100m3			0			202580			674068


			986			BG.1613			Đào nền đường l.mới v/c <=700m, m.xúc 2,30m3 + Ôtô12t,đ.cIII			100m3			0			242054			816384


			987			BG.1614			Đào nền đường l.mới v/c <=700m, m.xúc 2,30m3 + Ôtô12t,đ.cIV			100m3			0			280534			1019660


			988			BG.1711			Đào nền đường l.mới v/c <=1km, m.xúc 0,4m3 + Ôtô 5t, đ.c I			100m3			0			162486			586675


			989			BG.1712			Đào nền đường l.mới v/c <=1km, m.xúc 0,4m3 + Ôtô 5t, đ.c II			100m3			0			202580			692207


			990			BG.1713			Đào nền đường l.mới v/c <=1km, m.xúc 0,4m3 + Ôtô 5t, đ.c III			100m3			0			242054			870269


			991			BG.1721			Đào nền đường l.mới v/c <=1km, m.xúc 0,4m3 + Ôtô 7t, đ.c I			100m3			0			162486			621199


			992			BG.1722			Đào nền đường l.mới v/c <=1km, m.xúc 0,4m3 + Ôtô 7t, đ.c II			100m3			0			202580			725289


			993			BG.1723			Đào nền đường l.mới v/c <=1km, m.xúc 0,4m3 + Ôtô 7t, đ.c III			100m3			0			242054			907984


			994			BG.1731			Đào nền đường l.mới v/c <=1km, m.xúc 0,8m3 + Ôtô 5t, đ.c I			100m3			0			162486			580279


			995			BG.1732			Đào nền đường l.mới v/c <=1km, m.xúc 0,8m3 + Ôtô 5t, đ.c II			100m3			0			202580			689538


			996			BG.1733			Đào nền đường l.mới v/c <=1km, m.xúc 0,8m3 + Ôtô 5t, đ.c III			100m3			0			242054			841248


			997			BG.1734			Đào nền đường l.mới v/c <=1km, m.xúc 0,8m3 + Ôtô 5t, đ.c IV			100m3			0			280534			907937


			998			BG.1741			Đào nền đường l.mới v/c <=1km, m.xúc 0,8m3 + Ôtô 7t, đ.c I			100m3			0			162486			614803


			999			BG.1742			Đào nền đường l.mới v/c <=1km, m.xúc 0,8m3 + Ôtô 7t, đ.c II			100m3			0			202580			722620


			1000			BG.1743			Đào nền đường l.mới v/c <=1km, m.xúc 0,8m3 + Ôtô 7t, đ.c III			100m3			0			242054			878963


			1001			BG.1744			Đào nền đường l.mới v/c <=1km, m.xúc 0,8m3 + Ôtô 7t, đ.c IV			100m3			0			280534			950232


			1002			BG.1751			Đào nền đường l.mới v/c <=1km, m.xúc 0,8m3 + Ôtô 10t, đ.cI			100m3			0			162486			549387


			1003			BG.1752			Đào nền đường l.mới v/c <=1km, m.xúc 0,8m3 + Ôtô 10t, đ.cII			100m3			0			202580			628212


			1004			BG.1753			Đào nền đường l.mới v/c <=1km, m.xúc 0,8m3 + Ôtô 10t, đ.cIII			100m3			0			242054			787124


			1005			BG.1754			Đào nền đường l.mới v/c <=1km, m.xúc 0,8m3 + Ôtô 10t, đ.cIV			100m3			0			280534			864888


			1006			BG.1761			Đào nền đường l.mới v/c <=1km, m.xúc 0,8m3 + Ôtô 12t, đ.cI			100m3			0			162486			587948


			1007			BG.1762			Đào nền đường l.mới v/c <=1km, m.xúc 0,8m3 + Ôtô 12t, đ.cII			100m3			0			202580			676122


			1008			BG.1763			Đào nền đường l.mới v/c <=1km, m.xúc 0,8m3 + Ôtô 12t, đ.cIII			100m3			0			242054			789706


			1009			BG.1764			Đào nền đường l.mới v/c <=1km, m.xúc 0,8m3 + Ôtô 12t, đ.cIV			100m3			0			280534			865793


			1010			BG.1771			Đào nền đường l.mới v/c <=1km, m.xúc 1,25m3 + Ôtô 7t, đ.cI			100m3			0			162486			681072


			1011			BG.1772			Đào nền đường l.mới v/c <=1km, m.xúc 1,25m3 + Ôtô 7t, đ.cII			100m3			0			202580			795014


			1012			BG.1773			Đào nền đường l.mới v/c <=1km, m.xúc 1,25m3 + Ôtô 7t, đ.cIII			100m3			0			242054			940745


			1013			BG.1774			Đào nền đường l.mới v/c <=1km, m.xúc 1,25m3 + Ôtô 7t, đ.cIV			100m3			0			280534			1114228


			1014			BG.1781			Đào nền đường l.mới v/c <=1km, m.xúc 1,25m3 + Ôtô 10t,đ.cI			100m3			0			162486			662447


			1015			BG.1782			Đào nền đường l.mới v/c <=1km, m.xúc 1,25m3 + Ôtô 10t,đ.cII			100m3			0			202580			753180


			1016			BG.1783			Đào nền đường l.mới v/c <=1km, m.xúc 1,25m3 + Ôtô 10t,đ.cIII			100m3			0			242054			848906


			1017			BG.1784			Đào nền đường l.mới v/c <=1km, m.xúc 1,25m3 + Ôtô 10t,đ.cIV			100m3			0			280534			1028884


			1018			BG.1791			Đào nền đường l.mới v/c <=1km, m.xúc 1,25m3 + Ôtô 12t,đ.cI			100m3			0			162486			654217


			1019			BG.1792			Đào nền đường l.mới v/c <=1km, m.xúc 1,25m3 + Ôtô 12t,đ.cII			100m3			0			202580			748516


			1020			BG.1793			Đào nền đường l.mới v/c <=1km, m.xúc 1,25m3 + Ôtô 12t,đ.cIII			100m3			0			242054			851488


			1021			BG.1794			Đào nền đường l.mới v/c <=1km, m.xúc 1,25m3 + Ôtô 12t,đ.cIV			100m3			0			280534			1029789


			1022			BG.1801			Đào nền đường l.mới v/c <=1km, m.xúc 1,60m3 + Ôtô 10t,đ.cI			100m3			0			162486			658234


			1023			BG.1802			Đào nền đường l.mới v/c <=1km, m.xúc 1,60m3 + Ôtô 10t,đ.cII			100m3			0			202580			739923


			1024			BG.1803			Đào nền đường l.mới v/c <=1km, m.xúc 1,60m3 + Ôtô 10t,đ.cIII			100m3			0			242054			838606


			1025			BG.1804			Đào nền đường l.mới v/c <=1km, m.xúc 1,60m3 + Ôtô 10t,đ.cIV			100m3			0			280534			1045903


			1026			BG.1811			Đào nền đường l.mới v/c <=1km, m.xúc 1,60m3 + Ôtô 12t,đ.cI			100m3			0			162486			650004


			1027			BG.1812			Đào nền đường l.mới v/c <=1km, m.xúc 1,60m3 + Ôtô 12t,đ.cII			100m3			0			202580			735259


			1028			BG.1813			Đào nền đường l.mới v/c <=1km, m.xúc 1,60m3 + Ôtô 12t,đ.cIII			100m3			0			242054			841188


			1029			BG.1814			Đào nền đường l.mới v/c <=1km, m.xúc 1,60m3 + Ôtô 12t,đ.cIV			100m3			0			280534			1046808


			1030			BG.1821			Đào nền đường l.mới v/c <=1km, m.xúc 2,30m3 + Ôtô 12t,đ.cI			100m3			0			162486			637755


			1031			BG.1822			Đào nền đường l.mới v/c <=1km, m.xúc 2,30m3 + Ôtô 12t,đ.cII			100m3			0			202580			742718


			1032			BG.1823			Đào nền đường l.mới v/c <=1km, m.xúc 2,30m3 + Ôtô 12t,đ.cIII			100m3			0			242054			874073


			1033			BG.1824			Đào nền đường l.mới v/c <=1km, m.xúc 2,30m3 + Ôtô 12t,đ.cIV			100m3			0			280534			1083118


			1034			BG.2111			Đào đất vận chuyển <=50m, m.ủi 75cv, đất cấp I			100m3			0			64175			234750


			1035			BG.2112			Đào đất vận chuyển <=50m, m.ủi 75cv, đất cấp II			100m3			0			83788			287292


			1036			BG.2113			Đào đất vận chuyển <=50m, m.ủi 75cv, đất cấp III			100m3			0			100545			345136


			1037			BG.2114			Đào đất vận chuyển <=50m, m.ủi 75cv, đất cấp IV			100m3			0			121772			456003


			1038			BG.2121			Đào đất vận chuyển <=50m, m.ủi 110cv, đất cấp I			100m3			0			64175			283804


			1039			BG.2122			Đào đất vận chuyển <=50m, m.ủi 110cv, đất cấp II			100m3			0			83788			347392


			1040			BG.2123			Đào đất vận chuyển <=50m, m.ủi 110cv, đất cấp III			100m3			0			100545			417673


			1041			BG.2124			Đào đất vận chuyển <=50m, m.ủi 110cv, đất cấp IV			100m3			0			121772			563591


			1042			BG.2131			Đào đất vận chuyển <=50m, m.ủi 140cv, đất cấp I			100m3			0			64175			336823


			1043			BG.2132			Đào đất vận chuyển <=50m, m.ủi 140cv, đất cấp II			100m3			0			83788			419080


			1044			BG.2133			Đào đất vận chuyển <=50m, m.ủi 140cv, đất cấp III			100m3			0			100545			512594


			1045			BG.2134			Đào đất vận chuyển <=50m, m.ủi 140cv, đất cấp IV			100m3			0			121772			690963


			1046			BG.2141			Đào đất vận chuyển <=50m, m.ủi 180cv, đất cấp I			100m3			0			64175			319076


			1047			BG.2142			Đào đất vận chuyển <=50m, m.ủi 180cv, đất cấp II			100m3			0			83788			373720


			1048			BG.2143			Đào đất vận chuyển <=50m, m.ủi 180cv, đất cấp III			100m3			0			100545			416653


			1049			BG.2144			Đào đất vận chuyển <=50m, m.ủi 180cv, đất cấp IV			100m3			0			121772			592292


			1050			BG.2151			Đào đất vận chuyển <=50m, m.ủi 240cv, đất cấp I			100m3			0			64175			251919


			1051			BG.2152			Đào đất vận chuyển <=50m, m.ủi 240cv, đất cấp II			100m3			0			83788			299959


			1052			BG.2153			Đào đất vận chuyển <=50m, m.ủi 240cv, đất cấp III			100m3			0			100545			356201


			1053			BG.2154			Đào đất vận chuyển <=50m, m.ủi 240cv, đất cấp IV			100m3			0			121772			480403


			1054			BG.2161			Đào đất vận chuyển <=50m, m.ủi 320cv, đất cấp I			100m3			0			64175			259911


			1055			BG.2162			Đào đất vận chuyển <=50m, m.ủi 320cv, đất cấp II			100m3			0			83788			297041


			1056			BG.2163			Đào đất vận chuyển <=50m, m.ủi 320cv, đất cấp III			100m3			0			100545			327714


			1057			BG.2164			Đào đất vận chuyển <=50m, m.ủi 320cv, đất cấp IV			100m3			0			121772			442333


			1058			BG.2211			Đào đất vận chuyển <=70m, m.ủi 75cv, đất cấp I			100m3			0			64175			286810


			1059			BG.2212			Đào đất vận chuyển <=70m, m.ủi 75cv, đất cấp II			100m3			0			83788			361525


			1060			BG.2213			Đào đất vận chuyển <=70m, m.ủi 75cv, đất cấp III			100m3			0			100545			513847


			1061			BG.2214			Đào đất vận chuyển <=70m, m.ủi 75cv, đất cấp IV			100m3			0			121772			693645


			1062			BG.2221			Đào đất vận chuyển <=70m, m.ủi 110cv, đất cấp I			100m3			0			64175			383536


			1063			BG.2222			Đào đất vận chuyển <=70m, m.ủi 110cv, đất cấp II			100m3			0			83788			467874


			1064			BG.2223			Đào đất vận chuyển <=70m, m.ủi 110cv, đất cấp III			100m3			0			100545			562252


			1065			BG.2224			Đào đất vận chuyển <=70m, m.ủi 110cv, đất cấp IV			100m3			0			121772			759041


			1066			BG.2231			Đào đất vận chuyển <=70m, m.ủi 140cv, đất cấp I			100m3			0			64175			438129


			1067			BG.2232			Đào đất vận chuyển <=70m, m.ủi 140cv, đất cấp II			100m3			0			83788			467569


			1068			BG.2233			Đào đất vận chuyển <=70m, m.ủi 140cv, đất cấp III			100m3			0			100545			600047


			1069			BG.2234			Đào đất vận chuyển <=70m, m.ủi 140cv, đất cấp IV			100m3			0			121772			810452


			1070			BG.2241			Đào đất vận chuyển <=70m, m.ủi 180cv, đất cấp I			100m3			0			64175			395186


			1071			BG.2242			Đào đất vận chuyển <=70m, m.ủi 180cv, đất cấp II			100m3			0			83788			496666


			1072			BG.2243			Đào đất vận chuyển <=70m, m.ủi 180cv, đất cấp III			100m3			0			100545			666450


			1073			BG.2244			Đào đất vận chuyển <=70m, m.ủi 180cv, đất cấp IV			100m3			0			121772			794276


			1074			BG.2251			Đào đất vận chuyển <=70m, m.ủi 240cv, đất cấp I			100m3			0			64175			391352


			1075			BG.2252			Đào đất vận chuyển <=70m, m.ủi 240cv, đất cấp II			100m3			0			83788			485090


			1076			BG.2253			Đào đất vận chuyển <=70m, m.ủi 240cv, đất cấp III			100m3			0			100545			706544


			1077			BG.2254			Đào đất vận chuyển <=70m, m.ủi 240cv, đất cấp IV			100m3			0			121772			953775


			1078			BG.2261			Đào đất vận chuyển <=70m, m.ủi 320cv, đất cấp I			100m3			0			64175			293812


			1079			BG.2262			Đào đất vận chuyển <=70m, m.ủi 320cv, đất cấp II			100m3			0			83788			353544


			1080			BG.2263			Đào đất vận chuyển <=70m, m.ủi 320cv, đất cấp III			100m3			0			100545			452019


			1081			BG.2264			Đào đất vận chuyển <=70m, m.ủi 320cv, đất cấp IV			100m3			0			121772			610226


			1082			BG.2311			Đào đất vận chuyển <=100m, m.ủi 75cv, đất cấp I			100m3			0			64175			440578


			1083			BG.2312			Đào đất vận chuyển <=100m, m.ủi 75cv, đất cấp II			100m3			0			83788			539877


			1084			BG.2313			Đào đất vận chuyển <=100m, m.ủi 75cv, đất cấp III			100m3			0			100545			739439


			1085			BG.2314			Đào đất vận chuyển <=100m, m.ủi 75cv, đất cấp IV			100m3			0			121772			998290


			1086			BG.2321			Đào đất vận chuyển <=100m, m.ủi 110cv, đất cấp I			100m3			0			64175			533470


			1087			BG.2322			Đào đất vận chuyển <=100m, m.ủi 110cv, đất cấp II			100m3			0			83788			648598


			1088			BG.2323			Đào đất vận chuyển <=100m, m.ủi 110cv, đất cấp III			100m3			0			100545			779121


			1089			BG.2324			Đào đất vận chuyển <=100m, m.ủi 110cv, đất cấp IV			100m3			0			121772			1051546


			1090			BG.2331			Đào đất vận chuyển <=100m, m.ủi 140cv, đất cấp I			100m3			0			64175			529911


			1091			BG.2332			Đào đất vận chuyển <=100m, m.ủi 140cv, đất cấp II			100m3			0			83788			672779


			1092			BG.2333			Đào đất vận chuyển <=100m, m.ủi 140cv, đất cấp III			100m3			0			100545			919552


			1093			BG.2334			Đào đất vận chuyển <=100m, m.ủi 140cv, đất cấp IV			100m3			0			121772			1240789


			1094			BG.2341			Đào đất vận chuyển <=100m, m.ủi 180cv, đất cấp I			100m3			0			64175			508376


			1095			BG.2342			Đào đất vận chuyển <=100m, m.ủi 180cv, đất cấp II			100m3			0			83788			609856


			1096			BG.2343			Đào đất vận chuyển <=100m, m.ủi 180cv, đất cấp III			100m3			0			100545			831355


			1097			BG.2344			Đào đất vận chuyển <=100m, m.ủi 180cv, đất cấp IV			100m3			0			121772			1122134


			1098			BG.2351			Đào đất vận chuyển <=100m, m.ủi 240cv, đất cấp I			100m3			0			64175			497978


			1099			BG.2352			Đào đất vận chuyển <=100m, m.ủi 240cv, đất cấp II			100m3			0			83788			601089


			1100			BG.2353			Đào đất vận chuyển <=100m, m.ủi 240cv, đất cấp III			100m3			0			100545			821372


			1101			BG.2354			Đào đất vận chuyển <=100m, m.ủi 240cv, đất cấp IV			100m3			0			121772			1109613


			1102			BG.2361			Đào đất vận chuyển <=100m, m.ủi 320cv, đất cấp I			100m3			0			64175			410046


			1103			BG.2362			Đào đất vận chuyển <=100m, m.ủi 320cv, đất cấp II			100m3			0			83788			442333


			1104			BG.2363			Đào đất vận chuyển <=100m, m.ủi 320cv, đất cấp III			100m3			0			100545			537580


			1105			BG.2364			Đào đất vận chuyển <=100m, m.ủi 320cv, đất cấp IV			100m3			0			121772			724845


			1106			BG.3111			Đào đất vận chuyển <=300m, m.cạp 9m3 + m.ủi 110cv, đ.c I			100m3			0			64175			435149


			1107			BG.3112			Đào đất vận chuyển <=300m, m.cạp 9m3 + m.ủi 110cv, đ.c II			100m3			0			83788			471607


			1108			BG.3121			Đào đất vận chuyển <=300m, m.cạp 16m3 + m.ủi 140cv, đ.c I			100m3			0			64175			346935


			1109			BG.3122			Đào đất vận chuyển <=300m, m.cạp 16m3 + m.ủi 140cv, đ.c II			100m3			0			83788			376016


			1110			BG.3211			Đào đất vận chuyển <=500m, m.cạp 9m3 + m.ủi 110cv, đ.c I			100m3			0			64175			548034


			1111			BG.3212			Đào đất vận chuyển <=500m, m.cạp 9m3 + m.ủi 110cv, đ.c II			100m3			0			83788			595195


			1112			BG.3221			Đào đất vận chuyển <=500m, m.cạp 16m3 + m.ủi 140cv, đ.c I			100m3			0			64175			439005


			1113			BG.3222			Đào đất vận chuyển <=500m, m.cạp 16m3 + m.ủi 140cv, đ.c II			100m3			0			83788			475141


			1114			BG.3311			Đào đất vận chuyển <=700m, m.cạp 9m3 + m.ủi 110cv, đ.c I			100m3			0			64175			633893


			1115			BG.3312			Đào đất vận chuyển <=700m, m.cạp 9m3 + m.ủi 110cv, đ.c II			100m3			0			83788			685566


			1116			BG.3321			Đào đất vận chuyển <=700m, m.cạp 16m3 + m.ủi 140cv, đ.c I			100m3			0			64175			508747


			1117			BG.3322			Đào đất vận chuyển <=700m, m.cạp 16m3 + m.ủi 140cv, đ.c II			100m3			0			83788			548658


			1118			BG.3411			Đào đất vận chuyển <=1km, m.cạp 9m3 + m.ủi 110cv, đ.c I			100m3			0			64175			755699


			1119			BG.3412			Đào đất vận chuyển <=1km, m.cạp 9m3 + m.ủi 110cv, đ.c II			100m3			0			83788			820834


			1120			BG.3421			Đào đất vận chuyển <=1km, m.cạp 16m3 + m.ủi 140cv, đ.c I			100m3			0			64175			608876


			1121			BG.3422			Đào đất vận chuyển <=1km, m.cạp 16m3 + m.ủi 140cv, đ.c II			100m3			0			83788			661162


			1122			BG.3511			Vận chuyển tiếp 500m bằng máy cạp 9m3, đất cấp I			100m3			0			0			145645


			1123			BG.3512			Vận chuyển tiếp 500m bằng máy cạp 9m3, đất cấp II			100m3			0			0			158688


			1124			BG.3521			Vận chuyển tiếp 500m bằng máy cạp 16m3, đất cấp I			100m3			0			0			116026


			1125			BG.3522			Vận chuyển tiếp 500m bằng máy cạp 16m3, đất cấp II			100m3			0			0			126855


			1126			BH.1111			Đào nền đường m.rộng v/c <=300m, m.xúc 0,4m3 Ôtô 5t, đ.c I			100m3			0			162486			460525


			1127			BH.1112			Đào nền đường m.rộng v/c <=300m, m.xúc 0,4m3 Ôtô 5t, đ.c II			100m3			0			202580			551076


			1128			BH.1113			Đào nền đường m.rộng v/c <=300m, m.xúc 0,4m3 Ôtô 5t, đ.c III			100m3			0			242054			727756


			1129			BH.1121			Đào nền đường m.rộng v/c <=300m, m.xúc 0,8m3 Ôtô 5t, đ.c I			100m3			0			162486			454254


			1130			BH.1122			Đào nền đường m.rộng v/c <=300m, m.xúc 0,8m3 Ôtô 5t, đ.c II			100m3			0			202580			548057


			1131			BH.1123			Đào nền đường m.rộng v/c <=300m, m.xúc 0,8m3 Ôtô 5t, đ.c III			100m3			0			242054			697978


			1132			BH.1124			Đào nền đường m.rộng v/c <=300m, m.xúc 0,8m3 Ôtô 5t, đ.c IV			100m3			0			280534			737488


			1133			BH.1131			Đào nền đường m.rộng v/c <=300m, m.xúc 0,8m3 Ôtô 7t, đ.c I			100m3			0			172541			481734


			1134			BH.1132			Đào nền đường m.rộng v/c <=300m, m.xúc 0,8m3 Ôtô 7t, đ.c II			100m3			0			202580			551355


			1135			BH.1133			Đào nền đường m.rộng v/c <=300m, m.xúc 0,8m3 Ôtô 7t, đ.c III			100m3			0			242054			689219


			1136			BH.1134			Đào nền đường m.rộng v/c <=300m, m.xúc 0,8m3 Ôtô 7t, đ.c IV			100m3			0			280534			756749


			1137			BH.1141			Đào nền đường m.rộng v/c <=300m, m.xúc 0,8m3 Ôtô10t, đ.c I			100m3			0			172541			510770


			1138			BH.1142			Đào nền đường m.rộng v/c <=300m, m.xúc 0,8m3 Ôtô10t, đ.c II			100m3			0			202580			581745


			1139			BH.1143			Đào nền đường m.rộng v/c <=300m, m.xúc 0,8m3 Ôtô10t, đ.c III			100m3			0			242054			670438


			1140			BH.1144			Đào nền đường m.rộng v/c <=300m, m.xúc 0,8m3 Ôtô10t, đ.c IV			100m3			0			280534			738394


			1141			BH.1151			Đào nền đường m.rộng v/c <=300m, m.xúc 0,8m3 Ôtô12t, đ.c I			100m3			0			162486			487885


			1142			BH.1152			Đào nền đường m.rộng v/c <=300m, m.xúc 0,8m3 Ôtô12t, đ.c II			100m3			0			202580			558212


			1143			BH.1153			Đào nền đường m.rộng v/c <=300m, m.xúc 0,8m3 Ôtô12t, đ.c III			100m3			0			242054			671771


			1144			BH.1154			Đào nền đường m.rộng v/c <=300m, m.xúc 0,8m3 Ôtô12t, đ.c IV			100m3			0			280534			731258


			1145			BH.1161			Đào nền đường m.rộng v/c <=300m, m.xúc 1,25m3 Ôtô 7t, đ.cI			100m3			0			162486			549977


			1146			BH.1162			Đào nền đường m.rộng v/c <=300m, m.xúc 1,25m3 Ôtô 7t, đ.cII			100m3			0			202580			626257


			1147			BH.1163			Đào nền đường m.rộng v/c <=300m, m.xúc 1,25m3 Ôtô 7t, đ.cIII			100m3			0			242054			772280


			1148			BH.1164			Đào nền đường m.rộng v/c <=300m, m.xúc 1,25m3 Ôtô 7t, đ.cIV			100m3			0			280534			957424


			1149			BH.1171			Đào nền đường m.rộng v/c <=300m, m.xúc 1,25m3 Ôtô10t, đ.cI			100m3			0			162486			579013


			1150			BH.1172			Đào nền đường m.rộng v/c <=300m, m.xúc 1,25m3 Ôtô10t, đ.cII			100m3			0			202580			656647


			1151			BH.1173			Đào nền đường m.rộng v/c <=300m, m.xúc 1,25m3 Ôtô10t, đ.cIII			100m3			0			242054			753499


			1152			BH.1174			Đào nền đường m.rộng v/c <=300m, m.xúc 1,25m3 Ôtô10t, đ.cIV			100m3			0			280534			939069


			1153			BH.1181			Đào nền đường m.rộng v/c <=300m, m.xúc 1,25m3 Ôtô12t, đ.cI			100m3			0			162486			556128


			1154			BH.1182			Đào nền đường m.rộng v/c <=300m, m.xúc 1,25m3 Ôtô12t, đ.cII			100m3			0			202580			633114


			1155			BH.1183			Đào nền đường m.rộng v/c <=300m, m.xúc 1,25m3 Ôtô12t, đ.cIII			100m3			0			242054			754832


			1156			BH.1184			Đào nền đường m.rộng v/c <=300m, m.xúc 1,25m3 Ôtô12t, đ.cIV			100m3			0			280534			931933


			1157			BH.1191			Đào nền đường m.rộng v/c <=300m, m.xúc 1,6m3 Ôtô 10t, đ.cI			100m3			0			162486			574676


			1158			BH.1192			Đào nền đường m.rộng v/c <=300m, m.xúc 1,6m3 Ôtô 10t, đ.cII			100m3			0			202580			643405


			1159			BH.1193			Đào nền đường m.rộng v/c <=300m, m.xúc 1,6m3 Ôtô 10t, đ.cIII			100m3			0			242054			723671


			1160			BH.1194			Đào nền đường m.rộng v/c <=300m, m.xúc 1,6m3 Ôtô 10t, đ.cIV			100m3			0			280534			927345


			1161			BH.1201			Đào nền đường m.rộng v/c <=300m, m.xúc 1,6m3 Ôtô 12t, đ.cI			100m3			0			162486			551791


			1162			BH.1202			Đào nền đường m.rộng v/c <=300m, m.xúc 1,6m3 Ôtô 12t, đ.cII			100m3			0			202580			619872


			1163			BH.1203			Đào nền đường m.rộng v/c <=300m, m.xúc 1,6m3 Ôtô 12t, đ.cIII			100m3			0			242054			725004


			1164			BH.1204			Đào nền đường m.rộng v/c <=300m, m.xúc 1,6m3 Ôtô 12t, đ.cIV			100m3			0			280534			920209


			1165			BH.1211			Đào nền đường m.rộng v/c <=300m, m.xúc 2,3m3 Ôtô 12t, đ.cI			100m3			0			162486			538414


			1166			BH.1212			Đào nền đường m.rộng v/c <=300m, m.xúc 2,3m3 Ôtô 12t, đ.cII			100m3			0			202580			628123


			1167			BH.1213			Đào nền đường m.rộng v/c <=300m, m.xúc 2,3m3 Ôtô 12t, đ.cIII			100m3			0			242054			759223


			1168			BH.1214			Đào nền đường m.rộng v/c <=300m, m.xúc 2,3m3 Ôtô 12t, đ.cIV			100m3			0			280534			957560


			1169			BH.1311			Đào nền đường m.rộng v/c <=500m, m.xúc 0,4m3 Ôtô 5t, đ.cI			100m3			0			162486			512269


			1170			BH.1312			Đào nền đường m.rộng v/c <=500m, m.xúc 0,4m3 Ôtô 5t, đ.cII			100m3			0			202580			587947


			1171			BH.1313			Đào nền đường m.rộng v/c <=500m, m.xúc 0,4m3 Ôtô 5t, đ.cIII			100m3			0			242054			771133


			1172			BH.1321			Đào nền đường m.rộng v/c <=500m, m.xúc 0,8m3 Ôtô 5t, đ.cI			100m3			0			162486			505998


			1173			BH.1322			Đào nền đường m.rộng v/c <=500m, m.xúc 0,8m3 Ôtô 5t, đ.cII			100m3			0			202580			584928


			1174			BH.1323			Đào nền đường m.rộng v/c <=500m, m.xúc 0,8m3 Ôtô 5t, đ.cIII			100m3			0			242054			741355


			1175			BH.1324			Đào nền đường m.rộng v/c <=500m, m.xúc 0,8m3 Ôtô 5t, đ.cIV			100m3			0			280534			787063


			1176			BH.1331			Đào nền đường m.rộng v/c <=500m, m.xúc 0,8m3 Ôtô 7t, đ.cI			100m3			0			162486			543971


			1177			BH.1332			Đào nền đường m.rộng v/c <=500m, m.xúc 0,8m3 Ôtô 7t, đ.cII			100m3			0			202580			631819


			1178			BH.1333			Đào nền đường m.rộng v/c <=500m, m.xúc 0,8m3 Ôtô 7t, đ.cIII			100m3			0			242054			742565


			1179			BH.1334			Đào nền đường m.rộng v/c <=500m, m.xúc 0,8m3 Ôtô 7t, đ.cIV			100m3			0			280534			810095


			1180			BH.1341			Đào nền đường m.rộng v/c <=500m, m.xúc 0,8m3 Ôtô 10t, đ.cI			100m3			0			162486			532851


			1181			BH.1342			Đào nền đường m.rộng v/c <=500m, m.xúc 0,8m3 Ôtô 10t, đ.cII			100m3			0			202580			608032


			1182			BH.1343			Đào nền đường m.rộng v/c <=500m, m.xúc 0,8m3 Ôtô 10t, đ.cIII			100m3			0			242054			707239


			1183			BH.1344			Đào nền đường m.rộng v/c <=500m, m.xúc 0,8m3 Ôtô 10t, đ.cIV			100m3			0			280534			775196


			1184			BH.1351			Đào nền đường m.rộng v/c <=500m, m.xúc 0,8m3 Ôtô 12t, đ.cI			100m3			0			162486			523652


			1185			BH.1352			Đào nền đường m.rộng v/c <=500m, m.xúc 0,8m3 Ôtô 12t, đ.cII			100m3			0			202580			598017


			1186			BH.1353			Đào nền đường m.rộng v/c <=500m, m.xúc 0,8m3 Ôtô 12t, đ.cIII			100m3			0			242054			706384


			1187			BH.1354			Đào nền đường m.rộng v/c <=500m, m.xúc 0,8m3 Ôtô 12t, đ.cIV			100m3			0			280534			771640


			1188			BH.1361			Đào nền đường m.rộng v/c <=500m, m.xúc 1,25m3 Ôtô 7t, đ.cI			100m3			0			162486			612214


			1189			BH.1362			Đào nền đường m.rộng v/c <=500m, m.xúc 1,25m3 Ôtô 7t, đ.cII			100m3			0			202580			706721


			1190			BH.1363			Đào nền đường m.rộng v/c <=500m, m.xúc 1,25m3 Ôtô 7t, đ.cIII			100m3			0			242054			825626


			1191			BH.1364			Đào nền đường m.rộng v/c <=500m, m.xúc 1,25m3 Ôtô 7t, đ.cIV			100m3			0			280534			1010770


			1192			BH.1371			Đào nền đường m.rộng v/c <=500m, m.xúc 1,25m3 Ôtô10t, đ.cI			100m3			0			162486			601094


			1193			BH.1372			Đào nền đường m.rộng v/c <=500m, m.xúc 1,25m3 Ôtô10t, đ.cII			100m3			0			202580			682934


			1194			BH.1373			Đào nền đường m.rộng v/c <=500m, m.xúc 1,25m3 Ôtô10t, đ.cIII			100m3			0			242054			790300


			1195			BH.1374			Đào nền đường m.rộng v/c <=500m, m.xúc 1,25m3 Ôtô10t, đ.cIV			100m3			0			280534			975871


			1196			BH.1381			Đào nền đường m.rộng v/c <=500m, m.xúc 1,25m3 Ôtô12t, đ.cI			100m3			0			162486			591895


			1197			BH.1382			Đào nền đường m.rộng v/c <=500m, m.xúc 1,25m3 Ôtô12t, đ.cII			100m3			0			202580			672919


			1198			BH.1383			Đào nền đường m.rộng v/c <=500m, m.xúc 1,25m3 Ôtô12t, đ.cIII			100m3			0			242054			789445


			1199			BH.1384			Đào nền đường m.rộng v/c <=500m, m.xúc 1,25m3 Ôtô12t, đ.cIV			100m3			0			280534			972315


			1200			BH.1391			Đào nền đường m.rộng v/c <=500m, m.xúc 1,60m3 Ôtô10t, đ.cI			100m3			0			162486			596757


			1201			BH.1392			Đào nền đường m.rộng v/c <=500m, m.xúc 1,60m3 Ôtô10t, đ.cII			100m3			0			202580			669692


			1202			BH.1393			Đào nền đường m.rộng v/c <=500m, m.xúc 1,60m3 Ôtô10t, đ.cIII			100m3			0			242054			760472


			1203			BH.1394			Đào nền đường m.rộng v/c <=500m, m.xúc 1,60m3 Ôtô10t, đ.cIV			100m3			0			280534			964147


			1204			BH.1401			Đào nền đường m.rộng v/c <=500m, m.xúc 1,60m3 Ôtô12t, đ.cI			100m3			0			162486			587558


			1205			BH.1402			Đào nền đường m.rộng v/c <=500m, m.xúc 1,60m3 Ôtô12t, đ.cII			100m3			0			202580			659677


			1206			BH.1403			Đào nền đường m.rộng v/c <=500m, m.xúc 1,60m3 Ôtô12t, đ.cIII			100m3			0			242054			759617


			1207			BH.1404			Đào nền đường m.rộng v/c <=500m, m.xúc 1,60m3 Ôtô12t, đ.cIV			100m3			0			280534			960591


			1208			BH.1411			Đào nền đường m.rộng v/c <=500m, m.xúc 2,30m3 Ôtô12t, đ.cI			100m3			0			162486			638515


			1209			BH.1412			Đào nền đường m.rộng v/c <=500m, m.xúc 2,30m3 Ôtô12t, đ.cII			100m3			0			202580			717415


			1210			BH.1413			Đào nền đường m.rộng v/c <=500m, m.xúc 2,30m3 Ôtô12t, đ.cIII			100m3			0			242054			828477


			1211			BH.1414			Đào nền đường m.rộng v/c <=500m, m.xúc 2,30m3 Ôtô12t, đ.cIV			100m3			0			280534			1060626


			1212			BH.1511			Đào nền đường m.rộng v/c <=700m, m.xúc 0,4m3 Ôtô 5t, đ.c I			100m3			0			162486			549140


			1213			BH.1512			Đào nền đường m.rộng v/c <=700m, m.xúc 0,4m3 Ôtô 5t, đ.c II			100m3			0			202580			637211


			1214			BH.1513			Đào nền đường m.rộng v/c <=700m, m.xúc 0,4m3 Ôtô 5t, đ.c III			100m3			0			242054			817610


			1215			BH.1521			Đào nền đường m.rộng v/c <=700m, m.xúc 0,8m3 Ôtô 5t, đ.c I			100m3			0			162486			542869


			1216			BH.1522			Đào nền đường m.rộng v/c <=700m, m.xúc 0,8m3 Ôtô 5t, đ.c II			100m3			0			202580			634192


			1217			BH.1523			Đào nền đường m.rộng v/c <=700m, m.xúc 0,8m3 Ôtô 5t, đ.c III			100m3			0			242054			787832


			1218			BH.1524			Đào nền đường m.rộng v/c <=700m, m.xúc 0,8m3 Ôtô 5t, đ.c IV			100m3			0			280534			839116


			1219			BH.1531			Đào nền đường m.rộng v/c <=700m, m.xúc 0,8m3 Ôtô 7t, đ.c I			100m3			0			162486			577312


			1220			BH.1532			Đào nền đường m.rộng v/c <=700m, m.xúc 0,8m3 Ôtô 7t, đ.c II			100m3			0			202580			676718


			1221			BH.1533			Đào nền đường m.rộng v/c <=700m, m.xúc 0,8m3 Ôtô 7t, đ.c III			100m3			0			242054			804802


			1222			BH.1534			Đào nền đường m.rộng v/c <=700m, m.xúc 0,8m3 Ôtô 7t, đ.c IV			100m3			0			280534			872333


			1223			BH.1541			Đào nền đường m.rộng v/c <=700m, m.xúc 0,8m3 Ôtô10t, đ.c I			100m3			0			162486			561241


			1224			BH.1542			Đào nền đường m.rộng v/c <=700m, m.xúc 0,8m3 Ôtô10t, đ.c II			100m3			0			202580			640102


			1225			BH.1543			Đào nền đường m.rộng v/c <=700m, m.xúc 0,8m3 Ôtô10t, đ.c III			100m3			0			242054			744041


			1226			BH.1544			Đào nền đường m.rộng v/c <=700m, m.xúc 0,8m3 Ôtô10t, đ.c IV			100m3			0			280534			817255


			1227			BH.1551			Đào nền đường m.rộng v/c <=700m, m.xúc 0,8m3 Ôtô12t, đ.c I			100m3			0			162486			551343


			1228			BH.1552			Đào nền đường m.rộng v/c <=700m, m.xúc 0,8m3 Ôtô12t, đ.c II			100m3			0			202580			619362


			1229			BH.1553			Đào nền đường m.rộng v/c <=700m, m.xúc 0,8m3 Ôtô12t, đ.c III			100m3			0			242054			746766


			1230			BH.1554			Đào nền đường m.rộng v/c <=700m, m.xúc 0,8m3 Ôtô12t, đ.c IV			100m3			0			280534			817791


			1231			BH.1561			Đào nền đường m.rộng v/c <=700m, m.xúc 1,25m3 Ôtô 7t, đ.cI			100m3			0			162486			645555


			1232			BH.1562			Đào nền đường m.rộng v/c <=700m, m.xúc 1,25m3 Ôtô 7t, đ.cII			100m3			0			202580			751620


			1233			BH.1563			Đào nền đường m.rộng v/c <=700m, m.xúc 1,25m3 Ôtô 7t, đ.cIII			100m3			0			242054			887863


			1234			BH.1564			Đào nền đường m.rộng v/c <=700m, m.xúc 1,25m3 Ôtô 7t, đ.cIV			100m3			0			280534			1073008


			1235			BH.1571			Đào nền đường m.rộng v/c <=700m, m.xúc 1,25m3 Ôtô10t, đ.cI			100m3			0			162486			629484


			1236			BH.1572			Đào nền đường m.rộng v/c <=700m, m.xúc 1,25m3 Ôtô10t, đ.cII			100m3			0			202580			715004


			1237			BH.1573			Đào nền đường m.rộng v/c <=700m, m.xúc 1,25m3 Ôtô10t, đ.cIII			100m3			0			242054			827102


			1238			BH.1574			Đào nền đường m.rộng v/c <=700m, m.xúc 1,25m3 Ôtô10t, đ.cIV			100m3			0			280534			1017930


			1239			BH.1581			Đào nền đường m.rộng v/c <=700m, m.xúc 1,25m3 Ôtô12t, đ.cI			100m3			0			162486			619586


			1240			BH.1582			Đào nền đường m.rộng v/c <=700m, m.xúc 1,25m3 Ôtô12t, đ.cII			100m3			0			202580			694264


			1241			BH.1583			Đào nền đường m.rộng v/c <=700m, m.xúc 1,25m3 Ôtô12t, đ.cIII			100m3			0			242054			829827


			1242			BH.1584			Đào nền đường m.rộng v/c <=700m, m.xúc 1,25m3 Ôtô12t, đ.cIV			100m3			0			280534			1018466


			1243			BH.1591			Đào nền đường m.rộng v/c <=700m, m.xúc 1,60m3 Ôtô10t, đ.cI			100m3			0			162486			625147


			1244			BH.1592			Đào nền đường m.rộng v/c <=700m, m.xúc 1,60m3 Ôtô10t, đ.cII			100m3			0			202580			701762


			1245			BH.1593			Đào nền đường m.rộng v/c <=700m, m.xúc 1,60m3 Ôtô10t, đ.cIII			100m3			0			242054			797274


			1246			BH.1594			Đào nền đường m.rộng v/c <=700m, m.xúc 1,60m3 Ôtô10t, đ.cIV			100m3			0			280534			1006206


			1247			BH.1601			Đào nền đường m.rộng v/c <=700m, m.xúc 1,60m3 Ôtô12t, đ.cI			100m3			0			162486			615249


			1248			BH.1602			Đào nền đường m.rộng v/c <=700m, m.xúc 1,60m3 Ôtô12t, đ.cII			100m3			0			202580			681022


			1249			BH.1603			Đào nền đường m.rộng v/c <=700m, m.xúc 1,60m3 Ôtô12t, đ.cIII			100m3			0			242054			799999


			1250			BH.1604			Đào nền đường m.rộng v/c <=700m, m.xúc 1,60m3 Ôtô12t, đ.cIV			100m3			0			280534			1006742


			1251			BH.1611			Đào nền đường m.rộng v/c <=700m, m.xúc 2,30m3 Ôtô12t, đ.cI			100m3			0			162486			600222


			1252			BH.1612			Đào nền đường m.rộng v/c <=700m, m.xúc 2,30m3 Ôtô12t, đ.cII			100m3			0			202580			685974


			1253			BH.1613			Đào nền đường m.rộng v/c <=700m, m.xúc 2,30m3 Ôtô12t, đ.cIII			100m3			0			242054			830919


			1254			BH.1614			Đào nền đường m.rộng v/c <=700m, m.xúc 2,30m3 Ôtô12t, đ.cIV			100m3			0			280534			1040794


			1255			BH.1711			Đào nền đường m.rộng v/c <=1km, m.xúc 0,4m3 Ôtô 5t, đ.c I			100m3			0			162486			598404


			1256			BH.1712			Đào nền đường m.rộng v/c <=1km, m.xúc 0,4m3 Ôtô 5t, đ.c II			100m3			0			202580			704447


			1257			BH.1713			Đào nền đường m.rộng v/c <=1km, m.xúc 0,4m3 Ôtô 5t, đ.c III			100m3			0			242054			885775


			1258			BH.1721			Đào nền đường m.rộng v/c <=1km, m.xúc 0,4m3 Ôtô 7t, đ.c I			100m3			0			162486			632928


			1259			BH.1722			Đào nền đường m.rộng v/c <=1km, m.xúc 0,4m3 Ôtô 7t, đ.c II			100m3			0			202580			737529


			1260			BH.1723			Đào nền đường m.rộng v/c <=1km, m.xúc 0,4m3 Ôtô 7t, đ.c III			100m3			0			242054			923490


			1261			BH.1731			Đào nền đường m.rộng v/c <=1km, m.xúc 0,8m3 Ôtô 5t, đ.c I			100m3			0			162486			592133


			1262			BH.1732			Đào nền đường m.rộng v/c <=1km, m.xúc 0,8m3 Ôtô 5t, đ.c II			100m3			0			202580			701428


			1263			BH.1733			Đào nền đường m.rộng v/c <=1km, m.xúc 0,8m3 Ôtô 5t, đ.c III			100m3			0			242054			855997


			1264			BH.1734			Đào nền đường m.rộng v/c <=1km, m.xúc 0,8m3 Ôtô 5t, đ.c IV			100m3			0			280534			923393


			1265			BH.1741			Đào nền đường m.rộng v/c <=1km, m.xúc 0,8m3 Ôtô 7t, đ.c I			100m3			0			162486			626657


			1266			BH.1742			Đào nền đường m.rộng v/c <=1km, m.xúc 0,8m3 Ôtô 7t, đ.c II			100m3			0			202580			734510


			1267			BH.1743			Đào nền đường m.rộng v/c <=1km, m.xúc 0,8m3 Ôtô 7t, đ.c III			100m3			0			242054			893712


			1268			BH.1744			Đào nền đường m.rộng v/c <=1km, m.xúc 0,8m3 Ôtô 7t, đ.c IV			100m3			0			280534			965688


			1269			BH.1751			Đào nền đường m.rộng v/c <=1km, m.xúc 0,8m3 Ôtô 10t, đ.c I			100m3			0			162486			608032


			1270			BH.1752			Đào nền đường m.rộng v/c <=1km, m.xúc 0,8m3 Ôtô 10t, đ.c II			100m3			0			202580			692676


			1271			BH.1753			Đào nền đường m.rộng v/c <=1km, m.xúc 0,8m3 Ôtô 10t, đ.c III			100m3			0			242054			801873


			1272			BH.1754			Đào nền đường m.rộng v/c <=1km, m.xúc 0,8m3 Ôtô 10t, đ.c IV			100m3			0			280534			880344


			1273			BH.1761			Đào nền đường m.rộng v/c <=1km, m.xúc 0,8m3 Ôtô 12t, đ.c I			100m3			0			162486			599802


			1274			BH.1762			Đào nền đường m.rộng v/c <=1km, m.xúc 0,8m3 Ôtô 12t, đ.c II			100m3			0			202580			688012


			1275			BH.1763			Đào nền đường m.rộng v/c <=1km, m.xúc 0,8m3 Ôtô 12t, đ.c III			100m3			0			242054			804455


			1276			BH.1764			Đào nền đường m.rộng v/c <=1km, m.xúc 0,8m3 Ôtô 12t, đ.c IV			100m3			0			280534			881249


			1277			BH.1771			Đào nền đường m.rộng v/c <=1km, m.xúc 1,25m3 Ôtô 7t, đ.c I			100m3			0			162486			694900


			1278			BH.1772			Đào nền đường m.rộng v/c <=1km, m.xúc 1,25m3 Ôtô 7t, đ.c II			100m3			0			202580			809412


			1279			BH.1773			Đào nền đường m.rộng v/c <=1km, m.xúc 1,25m3 Ôtô 7t, đ.c III			100m3			0			242054			976773


			1280			BH.1774			Đào nền đường m.rộng v/c <=1km, m.xúc 1,25m3 Ôtô 7t, đ.c IV			100m3			0			280534			1166363


			1281			BH.1781			Đào nền đường m.rộng v/c <=1km, m.xúc 1,25m3 Ôtô 10t, đ.cI			100m3			0			162486			676275


			1282			BH.1782			Đào nền đường m.rộng v/c <=1km, m.xúc 1,25m3 Ôtô 10t, đ.cII			100m3			0			202580			767578


			1283			BH.1783			Đào nền đường m.rộng v/c <=1km, m.xúc 1,25m3 Ôtô 10t, đ.cIII			100m3			0			242054			884934


			1284			BH.1784			Đào nền đường m.rộng v/c <=1km, m.xúc 1,25m3 Ôtô 10t, đ.cIV			100m3			0			280534			1081019


			1285			BH.1791			Đào nền đường m.rộng v/c <=1km, m.xúc 1,25m3 Ôtô 12t, đ.cI			100m3			0			162486			668045


			1286			BH.1792			Đào nền đường m.rộng v/c <=1km, m.xúc 1,25m3 Ôtô 12t, đ.cII			100m3			0			202580			762914


			1287			BH.1793			Đào nền đường m.rộng v/c <=1km, m.xúc 1,25m3 Ôtô 12t, đ.cIII			100m3			0			242054			887516


			1288			BH.1794			Đào nền đường m.rộng v/c <=1km, m.xúc 1,25m3 Ôtô 12t, đ.cIV			100m3			0			280534			1081924


			1289			BH.1801			Đào nền đường m.rộng v/c <=1km, m.xúc 1,60m3 Ôtô 10t, đ.cI			100m3			0			162486			671938


			1290			BH.1802			Đào nền đường m.rộng v/c <=1km, m.xúc 1,60m3 Ôtô 10t, đ.cII			100m3			0			202580			754336


			1291			BH.1803			Đào nền đường m.rộng v/c <=1km, m.xúc 1,60m3 Ôtô 10t, đ.cIII			100m3			0			242054			855106


			1292			BH.1804			Đào nền đường m.rộng v/c <=1km, m.xúc 1,60m3 Ôtô 10t, đ.cIV			100m3			0			280534			1069295


			1293			BH.1811			Đào nền đường m.rộng v/c <=1km, m.xúc 1,60m3 Ôtô 12t, đ.cI			100m3			0			162486			663708


			1294			BH.1812			Đào nền đường m.rộng v/c <=1km, m.xúc 1,60m3 Ôtô 12t, đ.cII			100m3			0			202580			749672


			1295			BH.1813			Đào nền đường m.rộng v/c <=1km, m.xúc 1,60m3 Ôtô 12t, đ.cIII			100m3			0			242054			857688


			1296			BH.1814			Đào nền đường m.rộng v/c <=1km, m.xúc 1,60m3 Ôtô 12t, đ.cIV			100m3			0			280534			1070200


			1297			BH.1821			Đào nền đường m.rộng v/c <=1km, m.xúc 2,30m3 Ôtô 12t, đ.cI			100m3			0			162486			648681


			1298			BH.1822			Đào nền đường m.rộng v/c <=1km, m.xúc 2,30m3 Ôtô 12t, đ.cII			100m3			0			202580			754624


			1299			BH.1823			Đào nền đường m.rộng v/c <=1km, m.xúc 2,30m3 Ôtô 12t, đ.cIII			100m3			0			242054			888608


			1300			BH.1824			Đào nền đường m.rộng v/c <=1km, m.xúc 2,30m3 Ôtô 12t, đ.cIV			100m3			0			280534			1104252


			1301			BI.1110			Đào đất trong khung vây phòng nước các trụ trên cạn			100m3			0			1958621			8716327


			1302			BI.2110			Xói bùn trong khung vây phòng nước trên cạn			1m3			277			3731			59052


			1303			BI.2120			Xói bùn trong khung vây phòng nước dưới nước			1m3			277			7910			280838


			1304			BJ.1111			Vận chuyển tiếp <=2km đất đào, Ôtô 5 tấn, đất cấp I			100m3			0			0			204495


			1305			BJ.1112			Vận chuyển tiếp <=2km đất đào, Ôtô 5 tấn, đất cấp II			100m3			0			0			223086


			1306			BJ.1113			Vận chuyển tiếp <=2km đất đào, Ôtô 5 tấn, đất cấp III			100m3			0			0			266463


			1307			BJ.1114			Vận chuyển tiếp <=2km đất đào, Ôtô 5 tấn, đất cấp IV			100m3			0			0			272660


			1308			BJ.1121			Vận chuyển tiếp <=2km đất đào, Ôtô 7 tấn, đất cấp I			100m3			0			0			191157


			1309			BJ.1122			Vận chuyển tiếp <=2km đất đào, Ôtô 7 tấn, đất cấp II			100m3			0			0			200048


			1310			BJ.1123			Vận chuyển tiếp <=2km đất đào, Ôtô 7 tấn, đất cấp III			100m3			0			0			213384


			1311			BJ.1124			Vận chuyển tiếp <=2km đất đào, Ôtô 7 tấn, đất cấp IV			100m3			0			0			222276


			1312			BJ.1131			Vận chuyển tiếp <=2km đất đào, Ôtô 10 tấn, đất cấp I			100m3			0			0			157722


			1313			BJ.1132			Vận chuyển tiếp <=2km đất đào, Ôtô 10 tấn, đất cấp II			100m3			0			0			178752


			1314			BJ.1133			Vận chuyển tiếp <=2km đất đào, Ôtô 10 tấn, đất cấp III			100m3			0			0			199781


			1315			BJ.1134			Vận chuyển tiếp <=2km đất đào, Ôtô 10 tấn, đất cấp IV			100m3			0			0			220811


			1316			BJ.1141			Vận chuyển tiếp <=2km đất đào, Ôtô 12 tấn, đất cấp I			100m3			0			0			161529


			1317			BJ.1142			Vận chuyển tiếp <=2km đất đào, Ôtô 12 tấn, đất cấp II			100m3			0			0			184604


			1318			BJ.1143			Vận chuyển tiếp <=2km đất đào, Ôtô 12 tấn, đất cấp III			100m3			0			0			207680


			1319			BJ.1144			Vận chuyển tiếp <=2km đất đào, Ôtô 12 tấn, đất cấp IV			100m3			0			0			236524


			1320			BJ.1211			Vận chuyển tiếp <=4km đất đào, Ôtô 5 tấn, đất cấp I			100m3			0			0			164216


			1321			BJ.1212			Vận chuyển tiếp <=4km đất đào, Ôtô 5 tấn, đất cấp II			100m3			0			0			185905


			1322			BJ.1213			Vận chuyển tiếp <=4km đất đào, Ôtô 5 tấn, đất cấp III			100m3			0			0			204495


			1323			BJ.1214			Vận chuyển tiếp <=4km đất đào, Ôtô 5 tấn, đất cấp IV			100m3			0			0			226184


			1324			BJ.1221			Vận chuyển tiếp <=4km đất đào, Ôtô 7 tấn, đất cấp I			100m3			0			0			168929


			1325			BJ.1222			Vận chuyển tiếp <=4km đất đào, Ôtô 7 tấn, đất cấp II			100m3			0			0			182266


			1326			BJ.1223			Vận chuyển tiếp <=4km đất đào, Ôtô 7 tấn, đất cấp III			100m3			0			0			186711


			1327			BJ.1224			Vận chuyển tiếp <=4km đất đào, Ôtô 7 tấn, đất cấp IV			100m3			0			0			204493


			1328			BJ.1231			Vận chuyển tiếp <=4km đất đào, Ôtô 10 tấn, đất cấp I			100m3			0			0			120920


			1329			BJ.1232			Vận chuyển tiếp <=4km đất đào, Ôtô 10 tấn, đất cấp II			100m3			0			0			141950


			1330			BJ.1233			Vận chuyển tiếp <=4km đất đào, Ôtô 10 tấn, đất cấp III			100m3			0			0			157722


			1331			BJ.1234			Vận chuyển tiếp <=4km đất đào, Ôtô 10 tấn, đất cấp IV			100m3			0			0			178752


			1332			BJ.1241			Vận chuyển tiếp <=4km đất đào, Ôtô 12 tấn, đất cấp I			100m3			0			0			121146


			1333			BJ.1242			Vận chuyển tiếp <=4km đất đào, Ôtô 12 tấn, đất cấp II			100m3			0			0			144222


			1334			BJ.1243			Vận chuyển tiếp <=4km đất đào, Ôtô 12 tấn, đất cấp III			100m3			0			0			161529


			1335			BJ.1244			Vận chuyển tiếp <=4km đất đào, Ôtô 12 tấn, đất cấp IV			100m3			0			0			190373


			1336			BJ.1311			Vận chuyển tiếp <=7km đất đào, Ôtô 5 tấn, đất cấp I			100m3			0			0			136330


			1337			BJ.1312			Vận chuyển tiếp <=7km đất đào, Ôtô 5 tấn, đất cấp II			100m3			0			0			165455


			1338			BJ.1313			Vận chuyển tiếp <=7km đất đào, Ôtô 5 tấn, đất cấp III			100m3			0			0			180327


			1339			BJ.1314			Vận chuyển tiếp <=7km đất đào, Ôtô 5 tấn, đất cấp IV			100m3			0			0			204495


			1340			BJ.1321			Vận chuyển tiếp <=7km đất đào, Ôtô 7 tấn, đất cấp I			100m3			0			0			164484


			1341			BJ.1322			Vận chuyển tiếp <=7km đất đào, Ôtô 7 tấn, đất cấp II			100m3			0			0			168929


			1342			BJ.1323			Vận chuyển tiếp <=7km đất đào, Ôtô 7 tấn, đất cấp III			100m3			0			0			177820


			1343			BJ.1324			Vận chuyển tiếp <=7km đất đào, Ôtô 7 tấn, đất cấp IV			100m3			0			0			182266


			1344			BJ.1331			Vận chuyển tiếp <=7km đất đào, Ôtô 10 tấn, đất cấp I			100m3			0			0			105148


			1345			BJ.1332			Vận chuyển tiếp <=7km đất đào, Ôtô 10 tấn, đất cấp II			100m3			0			0			115663


			1346			BJ.1333			Vận chuyển tiếp <=7km đất đào, Ôtô 10 tấn, đất cấp III			100m3			0			0			126178


			1347			BJ.1334			Vận chuyển tiếp <=7km đất đào, Ôtô 10 tấn, đất cấp IV			100m3			0			0			136692


			1348			BJ.1341			Vận chuyển tiếp <=7km đất đào, Ôtô 12 tấn, đất cấp I			100m3			0			0			98648


			1349			BJ.1342			Vận chuyển tiếp <=7km đất đào, Ôtô 12 tấn, đất cấp II			100m3			0			0			115378


			1350			BJ.1343			Vận chuyển tiếp <=7km đất đào, Ôtô 12 tấn, đất cấp III			100m3			0			0			126915


			1351			BJ.1344			Vận chuyển tiếp <=7km đất đào, Ôtô 12 tấn, đất cấp IV			100m3			0			0			167298


			1352			BJ.1411			Vận chuyển tiếp > 7km đất đào, Ôtô 5 tấn, đất cấp I			100m3			0			0			123936


			1353			BJ.1412			Vận chuyển tiếp > 7km đất đào, Ôtô 5 tấn, đất cấp II			100m3			0			0			148724


			1354			BJ.1413			Vận chuyển tiếp > 7km đất đào, Ôtô 5 tấn, đất cấp III			100m3			0			0			162357


			1355			BJ.1414			Vận chuyển tiếp > 7km đất đào, Ôtô 5 tấn, đất cấp IV			100m3			0			0			184046


			1356			BJ.1421			Vận chuyển tiếp > 7km đất đào, Ôtô 7 tấn, đất cấp I			100m3			0			0			152036


			1357			BJ.1422			Vận chuyển tiếp > 7km đất đào, Ôtô 7 tấn, đất cấp II			100m3			0			0			164484


			1358			BJ.1423			Vận chuyển tiếp > 7km đất đào, Ôtô 7 tấn, đất cấp III			100m3			0			0			168929


			1359			BJ.1424			Vận chuyển tiếp > 7km đất đào, Ôtô 7 tấn, đất cấp IV			100m3			0			0			177820


			1360			BJ.1431			Vận chuyển tiếp > 7km đất đào, Ôtô 10 tấn, đất cấp I			100m3			0			0			94633


			1361			BJ.1432			Vận chuyển tiếp > 7km đất đào, Ôtô 10 tấn, đất cấp II			100m3			0			0			104097


			1362			BJ.1433			Vận chuyển tiếp > 7km đất đào, Ôtô 10 tấn, đất cấp III			100m3			0			0			113560


			1363			BJ.1434			Vận chuyển tiếp > 7km đất đào, Ôtô 10 tấn, đất cấp IV			100m3			0			0			123023


			1364			BJ.1441			Vận chuyển tiếp > 7km đất đào, Ôtô 12 tấn, đất cấp I			100m3			0			0			88841


			1365			BJ.1442			Vận chuyển tiếp > 7km đất đào, Ôtô 12 tấn, đất cấp II			100m3			0			0			103840


			1366			BJ.1443			Vận chuyển tiếp > 7km đất đào, Ôtô 12 tấn, đất cấp III			100m3			0			0			114224


			1367			BJ.1444			Vận chuyển tiếp > 7km đất đào, Ôtô 12 tấn, đất cấp IV			100m3			0			0			150568


			1368			BK.1101			Đắp nền công trình bằnng tàu hút bùn ở cự ly <= 500m			100m3			0			0			596190


			1369			BK.1102			Đắp nền công trình bằnng tàu hút bùn ở cự ly <=1000m			100m3			0			0			1096421


			1370			BK.2101			San đầm đất bằng máy đầm 9T Đất cấp I			100m3			0			0			157260


			1371			BK.2102			San đầm đất bằng máy đầm 9T Đất cấp II			100m3			0			0			174388


			1372			BK.2103			San đầm đất bằng máy đầm 9T Đất cấp III			100m3			0			0			213314


			1373			BK.2104			San đầm đất bằng máy đầm 9T Đất cấp IV			100m3			0			0			252852


			1374			BK.2201			San đầm đất bằng máy đầm 16T Đất cấp I			100m3			0			0			135865


			1375			BK.2202			San đầm đất bằng máy đầm 16T Đất cấp II			100m3			0			0			150457


			1376			BK.2203			San đầm đất bằng máy đầm 16T Đất cấp III			100m3			0			0			184004


			1377			BK.2204			San đầm đất bằng máy đầm 16T Đất cấp IV			100m3			0			0			234325


			1378			BK.2301			San đầm đất bằng máy đầm 25T Đất cấp I			100m3			0			0			129884


			1379			BK.2302			San đầm đất bằng máy đầm 25T Đất cấp II			100m3			0			0			142689


			1380			BK.2303			San đầm đất bằng máy đầm 25T Đất cấp III			100m3			0			0			175617


			1381			BK.2304			San đầm đất bằng máy đầm 25T Đất cấp IV			100m3			0			0			223180


			1382			BK.3111			Đắp bờ kênh, đê đập d.trọng <=1,6t/m3, m.đầm 9t, đ.c I			100m3			0			18371			136576


			1383			BK.3112			Đắp bờ kênh, đê đập d.trọng <=1,6t/m3, m.đầm 9t, đ.c II			100m3			0			18371			152589


			1384			BK.3113			Đắp bờ kênh, đê đập d.trọng <=1,6t/m3, m.đầm 9t, đ.c III			100m3			0			18371			172831


			1385			BK.3114			Đắp bờ kênh, đê đập d.trọng <=1,6t/m3, m.đầm 9t, đ.c IV			100m3			0			18371			219542


			1386			BK.3121			Đắp bờ kênh, đê đập d.trọng <=1,7t/m3, m.đầm 9t, đ.c I			100m3			0			18371			185287


			1387			BK.3122			Đắp bờ kênh, đê đập d.trọng <=1,7t/m3, m.đầm 9t, đ.c II			100m3			0			18371			205085


			1388			BK.3123			Đắp bờ kênh, đê đập d.trọng <=1,7t/m3, m.đầm 9t, đ.c III			100m3			0			18371			251796


			1389			BK.3124			Đắp bờ kênh, đê đập d.trọng <=1,7t/m3, m.đầm 9t, đ.c IV			100m3			0			18371			319192


			1390			BK.3131			Đắp bờ kênh, đê đập d.trọng <=1,8t/m3, m.đầm 9t, đ.c I			100m3			0			18371			205085


			1391			BK.3132			Đắp bờ kênh, đê đập d.trọng <=1,8t/m3, m.đầm 9t, đ.c II			100m3			0			18371			251796


			1392			BK.3133			Đắp bờ kênh, đê đập d.trọng <=1,8t/m3, m.đầm 9t, đ.c III			100m3			0			18371			311408


			1393			BK.3134			Đắp bờ kênh, đê đập d.trọng <=1,8t/m3, m.đầm 9t, đ.c IV			100m3			0			18371			395487


			1394			BK.3141			Đắp bờ kênh, đê đập d.trọng > 1,8t/m3, m.đầm 9t, đ.c I			100m3			0			18371			226884


			1395			BK.3142			Đắp bờ kênh, đê đập d.trọng > 1,8t/m3, m.đầm 9t, đ.c II			100m3			0			18371			278265


			1396			BK.3143			Đắp bờ kênh, đê đập d.trọng > 1,8t/m3, m.đầm 9t, đ.c III			100m3			0			18371			344105


			1397			BK.3144			Đắp bờ kênh, đê đập d.trọng > 1,8t/m3, m.đầm 9t, đ.c IV			100m3			0			18371			437083


			1398			BK.3211			Đắp bờ kênh, đê đập d.trọng <=1,6t/m3, m.đầm 16t, đ.c I			100m3			0			18371			117414


			1399			BK.3212			Đắp bờ kênh, đê đập d.trọng <=1,6t/m3, m.đầm 16t, đ.c II			100m3			0			18371			131337


			1400			BK.3213			Đắp bờ kênh, đê đập d.trọng <=1,6t/m3, m.đầm 16t, đ.c III			100m3			0			18371			149284


			1401			BK.3214			Đắp bờ kênh, đê đập d.trọng <=1,6t/m3, m.đầm 16t, đ.c IV			100m3			0			18371			189540


			1402			BK.3221			Đắp bờ kênh, đê đập d.trọng <=1,7t/m3, m.đầm 16t, đ.c I			100m3			0			18371			159348


			1403			BK.3222			Đắp bờ kênh, đê đập d.trọng <=1,7t/m3, m.đầm 16t, đ.c II			100m3			0			18371			176791


			1404			BK.3223			Đắp bờ kênh, đê đập d.trọng <=1,7t/m3, m.đầm 16t, đ.c III			100m3			0			18371			217047


			1405			BK.3224			Đắp bờ kênh, đê đập d.trọng <=1,7t/m3, m.đầm 16t, đ.c IV			100m3			0			18371			275085


			1406			BK.3231			Đắp bờ kênh, đê đập d.trọng <=1,8t/m3, m.đầm 16t, đ.c I			100m3			0			18371			176791


			1407			BK.3232			Đắp bờ kênh, đê đập d.trọng <=1,8t/m3, m.đầm 16t, đ.c II			100m3			0			18371			217047


			1408			BK.3233			Đắp bờ kênh, đê đập d.trọng <=1,8t/m3, m.đầm 16t, đ.c III			100m3			0			18371			268376


			1409			BK.3234			Đắp bờ kênh, đê đập d.trọng <=1,8t/m3, m.đầm 16t, đ.c IV			100m3			0			18371			340502


			1410			BK.3241			Đắp bờ kênh, đê đập d.trọng > 1,8t/m3, m.đầm 16t, đ.c I			100m3			0			18371			195746


			1411			BK.3242			Đắp bờ kênh, đê đập d.trọng > 1,8t/m3, m.đầm 16t, đ.c II			100m3			0			18371			241373


			1412			BK.3243			Đắp bờ kênh, đê đập d.trọng > 1,8t/m3, m.đầm 16t, đ.c III			100m3			0			18371			296891


			1413			BK.3244			Đắp bờ kênh, đê đập d.trọng > 1,8t/m3, m.đầm 16t, đ.c IV			100m3			0			18371			377403


			1414			BK.3311			Đắp bờ kênh, đê đập d.trọng <=1,6t/m3, m.đầm 25t, đ.c I			100m3			0			18371			112840


			1415			BK.3312			Đắp bờ kênh, đê đập d.trọng <=1,6t/m3, m.đầm 25t, đ.c II			100m3			0			18371			126225


			1416			BK.3313			Đắp bờ kênh, đê đập d.trọng <=1,6t/m3, m.đầm 25t, đ.c III			100m3			0			18371			142689


			1417			BK.3314			Đắp bờ kênh, đê đập d.trọng <=1,6t/m3, m.đầm 25t, đ.c IV			100m3			0			18371			181105


			1418			BK.3321			Đắp bờ kênh, đê đập d.trọng <=1,7t/m3, m.đầm 25t, đ.c I			100m3			0			18371			153755


			1419			BK.3322			Đắp bờ kênh, đê đập d.trọng <=1,7t/m3, m.đầm 25t, đ.c II			100m3			0			18371			170709


			1420			BK.3323			Đắp bờ kênh, đê đập d.trọng <=1,7t/m3, m.đầm 25t, đ.c III			100m3			0			18371			206716


			1421			BK.3324			Đắp bờ kênh, đê đập d.trọng <=1,7t/m3, m.đầm 25t, đ.c IV			100m3			0			18371			262846


			1422			BK.3331			Đắp bờ kênh, đê đập d.trọng <=1,8t/m3, m.đầm 25t, đ.c I			100m3			0			18371			168969


			1423			BK.3332			Đắp bờ kênh, đê đập d.trọng <=1,8t/m3, m.đầm 25t, đ.c II			100m3			0			18371			206716


			1424			BK.3333			Đắp bờ kênh, đê đập d.trọng <=1,8t/m3, m.đầm 25t, đ.c III			100m3			0			18371			256109


			1425			BK.3334			Đắp bờ kênh, đê đập d.trọng <=1,8t/m3, m.đầm 25t, đ.c IV			100m3			0			18371			325624


			1426			BK.3341			Đắp bờ kênh, đê đập d.trọng > 1,8t/m3, m.đầm 25t, đ.c I			100m3			0			18371			186593


			1427			BK.3342			Đắp bờ kênh, đê đập d.trọng > 1,8t/m3, m.đầm 25t, đ.c II			100m3			0			18371			228668


			1428			BK.3343			Đắp bờ kênh, đê đập d.trọng > 1,8t/m3, m.đầm 25t, đ.c III			100m3			0			18371			282969


			1429			BK.3344			Đắp bờ kênh, đê đập d.trọng > 1,8t/m3, m.đầm 25t, đ.c IV			100m3			0			18371			358552


			1430			BK.4111			Đắp nền đường hệ số K <=0,9, m.đầm 9t, đất cấp I			100m3			0			39225			196187


			1431			BK.4112			Đắp nền đường hệ số K <=0,9, m.đầm 9t, đất cấp II			100m3			0			39225			219542


			1432			BK.4113			Đắp nền đường hệ số K <=0,9, m.đầm 9t, đất cấp III			100m3			0			39225			248682


			1433			BK.4114			Đắp nền đường hệ số K <=0,9, m.đầm 9t, đất cấp IV			100m3			0			39225			253353


			1434			BK.4121			Đắp nền đường hệ số K <=0,95, m.đầm 9t, đất cấp I			100m3			0			39225			265810


			1435			BK.4122			Đắp nền đường hệ số K <=0,95, m.đầm 9t, đất cấp II			100m3			0			39225			293836


			1436			BK.4123			Đắp nền đường hệ số K <=0,95, m.đầm 9t, đất cấp III			100m3			0			39225			360789


			1437			BK.4124			Đắp nền đường hệ số K <=0,95, m.đầm 9t, đất cấp IV			100m3			0			39225			367460


			1438			BK.4211			Đắp nền đường hệ số K <=0,9, m.đầm 16t, đất cấp I			100m3			0			39225			168908


			1439			BK.4212			Đắp nền đường hệ số K <=0,9, m.đầm 16t, đất cấp II			100m3			0			39225			189540


			1440			BK.4213			Đắp nền đường hệ số K <=0,9, m.đầm 16t, đất cấp III			100m3			0			39225			214701


			1441			BK.4214			Đắp nền đường hệ số K <=0,9, m.đầm 16t, đất cấp IV			100m3			0			39225			219229


			1442			BK.4221			Đắp nền đường hệ số K <=0,95, m.đầm 16t, đất cấp I			100m3			0			39225			228119


			1443			BK.4222			Đắp nền đường hệ số K <=0,95, m.đầm 16t, đất cấp II			100m3			0			39225			253445


			1444			BK.4223			Đắp nền đường hệ số K <=0,95, m.đầm 16t, đất cấp III			100m3			0			39225			310309


			1445			BK.4224			Đắp nền đường hệ số K <=0,95, m.đầm 16t, đất cấp IV			100m3			0			39225			316515


			1446			BK.4311			Đắp nền đường hệ số K <=0,9, m.đầm 25t, đất cấp I			100m3			0			39225			162232


			1447			BK.4312			Đắp nền đường hệ số K <=0,9, m.đầm 25t, đất cấp II			100m3			0			39225			181105


			1448			BK.4313			Đắp nền đường hệ số K <=0,9, m.đầm 25t, đất cấp III			100m3			0			39225			204887


			1449			BK.4314			Đắp nền đường hệ số K <=0,9, m.đầm 25t, đất cấp IV			100m3			0			39225			208546


			1450			BK.4321			Đắp nền đường hệ số K <=0,95, m.đầm 25t, đất cấp I			100m3			0			39225			218272


			1451			BK.4322			Đắp nền đường hệ số K <=0,95, m.đầm 25t, đất cấp II			100m3			0			39225			241474


			1452			BK.4323			Đắp nền đường hệ số K <=0,95, m.đầm 25t, đất cấp III			100m3			0			39225			296354


			1453			BK.4324			Đắp nền đường hệ số K <=0,95, m.đầm 25t, đất cấp IV			100m3			0			39225			301842


			1454			BK.4333			Đắp nền đường hệ số K <=0,98, m.đầm 25t			100m3			0			39225			512647


			1455			BK.5111			Đắp cát hố móng			100m3			3233000			188080			238854


			1456			BK.5112			Đắp cát mặt bằng công trình			100m3			3233000			19456			220756


			1457			BK.5113			Đắp cát nền đường hệ số đầm nén K = 0,95			100m3			3233000			25942			321214


			1458			BK.5114			Đắp cát nền đường hệ số đầm nén K = 0,98			100m3			3233000			25942			372973


			1459			BK.6111			Đắp đá công trình bằng máy ủi 180CV			100m3			7560000			64855			1092861


			1460			BK.6121			Đắp đá công trình bằng máy ủi 320CV			100m3			7560000			64855			1059016


			1461			BL.1111			Phá đá mặt bằng, chiều dày lớp đá <= 0,5m, đá cấp I			100m3			0			4869744			0


			1462			BL.1112			Phá đá mặt bằng, chiều dày lớp đá <= 0,5m, đá cấp II			100m3			0			3788323			0


			1463			BL.1113			Phá đá mặt bằng, chiều dày lớp đá <= 0,5m, đá cấp III			100m3			0			3265612			0


			1464			BL.1114			Phá đá mặt bằng, chiều dày lớp đá <= 0,5m, đá cấp IV			100m3			0			2923634			0


			1465			BL.1121			Phá đá mặt bằng, lỗ khoan <= 2,5m, máy khoan tay, đá cấp I			100m3			958944			305360			356955


			1466			BL.1122			Phá đá mặt bằng, lỗ khoan <= 2,5m, máy khoan tay, đá cấp II			100m3			892322			251984			349883


			1467			BL.1123			Phá đá mặt bằng, lỗ khoan <= 2,5m, máy khoan tay, đá cấp III			100m3			812910			225917			311831


			1468			BL.1124			Phá đá mặt bằng, lỗ khoan <= 2,5m, máy khoan tay, đá cấp IV			100m3			694239			207297			277651


			1469			BL.1211			Phá đá mặt hố móng, lỗ khoan <=2,5m, m.khoan xoay đá cấp I			100m3			970095			402101			926697


			1470			BL.1212			Phá đá mặt hố móng, lỗ khoan <=2,5m, m.khoan xoay đá cấp II			100m3			859740			363188			832399


			1471			BL.1213			Phá đá mặt hố móng, lỗ khoan <=2,5m, m.khoan xoay đá cấp III			100m3			783825			337246			746284


			1472			BL.1214			Phá đá mặt hố móng, lỗ khoan <= 2,5m,m.khoan xoay đá cấp IV			100m3			739305			285362			645576


			1473			BL.1311			Phá đá kênh mương, nền đường sâu <=2,5m, m.khoan, đá cấp I			100m3			1230600			583695			1284514


			1474			BL.1312			Phá đá kênh mương, nền đường sâu <=2,5m, m.khoan, đá cấp II			100m3			1131900			518840			1117621


			1475			BL.1313			Phá đá kênh mương, nền đường sâu <=2,5m, m.khoan, đá cấp III			100m3			1044225			466956			935422


			1476			BL.1314			Phá đá kênh mương, nền đường sâu <=2,5m, m.khoan, đá cấp VI			100m3			934500			453985			803051


			1477			BL.1321			Phá đá kênh mương, nền đường sâu <=2,5m, k.tay đá cấp I			100m3			1276800			648550			584300


			1478			BL.1322			Phá đá kênh mương, nền đường sâu <=2,5m, k.tay đá cấp II			100m3			1170225			583695			524507


			1479			BL.1323			Phá đá kênh mương, nền đường sâu <=2,5m, k.tay đá cấp III			100m3			1074675			518840			474680


			1480			BL.1324			Phá đá kênh mương, nền đường sâu <=2,5m, k.tay đá cấp VI			100m3			955500			453985			440158


			1481			CA.1111			Đóng cọc tre ngập đất <= 2,5m, đóng vào bùn			100m			365510			17900			0


			1482			CA.1112			Đóng cọc tre ngập đất <= 2,5m, đất cấp I			100m			374344			21662			0


			1483			CA.1113			Đóng cọc tre ngập đất <= 2,5m, đất cấp II			100m			374344			23348			0


			1484			CA.1211			Đóng cọc tre ngập đất > 2,5m, đóng vào bùn			100m			376982			27239			0


			1485			CA.1212			Đóng cọc tre ngập đất > 2,5m, đất cấp I			100m			376982			32817			0


			1486			CA.1213			Đóng cọc tre ngập đất > 2,5m, đất cấp II			100m			376982			36449			0


			1487			CA.2111			Đóng cọc gỗ ngập đất <= 2,5m, đóng vào bùn			100m			706472			21662			0


			1488			CA.2112			Đóng cọc gỗ ngập đất <= 2,5m, đất cấp I			100m			707816			28147			0


			1489			CA.2113			Đóng cọc gỗ ngập đất <= 2,5m, đất cấp II			100m			707816			29833			0


			1490			CA.2211			Đóng cọc gỗ ngập đất > 2,5m, đóng vào bùn			100m			699244			37486			0


			1491			CA.2212			Đóng cọc gỗ ngập đất > 2,5m, đất cấp I			100m			700728			42415			0


			1492			CA.2213			Đóng cọc gỗ ngập đất > 2,5m, đất cấp II			100m			700728			46955			0


			1493			CA.3111			Đóng cừ gỗ đuôi cá dày <= 8cm, ngập đất <= 4m đất cấp I			100m			103449			408586			0


			1494			CA.3112			Đóng cừ gỗ đuôi cá dày <= 8cm, ngập đất <= 4m đất cấp II			100m			103449			495492			0


			1495			CA.3113			Đóng cừ gỗ đuôi cá dày >  8cm, ngập đất <= 4m đất cấp I			100m			103449			416369			0


			1496			CA.3114			Đóng cừ gỗ đuôi cá dày >  8cm, ngập đất <= 4m đất cấp II			100m			103449			521434			0


			1497			CA.3211			Đóng cừ gỗ đuôi cá dày <= 8cm, ngập đất > 4m đất cấp I			100m			40953			453985			0


			1498			CA.3212			Đóng cừ gỗ đuôi cá dày <= 8cm, ngập đất > 4m đất cấp II			100m			40953			555159			0


			1499			CA.3213			Đóng cừ gỗ đuôi cá dày >  8cm, ngập đất > 4m đất cấp I			100m			40953			472144			0


			1500			CA.3214			Đóng cừ gỗ đuôi cá dày >  8cm, ngập đất > 4m đất cấp II			100m			40953			601854			0


			1501			CA.3311			Đóng cừ gỗ loại ngàm dày <= 8cm, ngập đất <= 4m đất cấp I			100m			103449			536999			0


			1502			CA.3312			Đóng cừ gỗ loại ngàm dày <= 8cm, ngập đất <= 4m đất cấp II			100m			103449			601854			0


			1503			CA.3313			Đóng cừ gỗ loại ngàm dày > 8cm, ngập đất <= 4m đất cấp I			100m			103449			578507			0


			1504			CA.3314			Đóng cừ gỗ loại ngàm dày > 8cm, ngập đất <= 4m đất cấp II			100m			103449			625202			0


			1505			CA.3411			Đóng cừ gỗ loại ngàm dày <= 8cm, ngập đất > 4m đất cấp I			100m			40953			565536			0


			1506			CA.3412			Đóng cừ gỗ loại ngàm dày <= 8cm, ngập đất > 4m đất cấp II			100m			40953			638173			0


			1507			CA.3413			Đóng cừ gỗ loại ngàm dày > 8cm, ngập đất > 4m đất cấp I			100m			40953			618717			0


			1508			CA.3414			Đóng cừ gỗ loại ngàm dày > 8cm, ngập đất > 4m đất cấp II			100m			40953			649847			0


			1509			CB.1111			Đóng cọc gỗ dài <= 10m trên đất, m.búa 1,2T đất cấp I			100m			636300			72767			1553751


			1510			CB.1112			Đóng cọc gỗ dài <= 10m trên đất, m.búa 1,2T đất cấp II			100m			636300			71340			1637094


			1511			CB.1113			Đóng cọc gỗ dài > 10m trên đất, m.búa 1,2T đất cấp I			100m			742350			101952			2339556


			1512			CB.1114			Đóng cọc gỗ dài > 10m trên đất, m.búa 1,2T đất cấp II			100m			742350			108956			3030111


			1513			CB.1211			Đóng cọc gỗ dài <= 10m trên mặt nước, m.búa 1,2T đất cấp I			100m			639450			108956			1857357


			1514			CB.1212			Đóng cọc gỗ dài <= 10m trên mặt nước, m.búa 1,2T đất cấpII			100m			639450			86906			1994277


			1515			CB.1213			Đóng cọc gỗ dài > 10m trên mặt nước, m.búa 1,2T đất cấp I			100m			746025			121927			2797942


			1516			CB.1214			Đóng cọc gỗ dài > 10m trên mặt nước, m.búa 1,2T đất cấp II			100m			746025			132823			3047970


			1517			CB.2111			Đóng cừ gỗ bằng máy búa 1,2T đất cấp I			100m			0			80420			1809265


			1518			CB.2112			Đóng cừ gỗ bằng máy búa 1,2T đất cấp II			100m			0			84830			1908483


			1519			CC.1111			Đóng cọc BTCT 20x20 dài <=12m trên đất, m.búa <=1,2T đ.c I			100m			0			62261			1484765


			1520			CC.1112			Đóng cọc BTCT 25x25 dài <=12m trên đất, m.búa <=1,2T đ.c I			100m			0			64855			1732225


			1521			CC.1113			Đóng cọc BTCT 30x30 dài <=12m trên đất, m.búa <=1,2T đ.c I			100m			0			88203			2103417


			1522			CC.1121			Đóng cọc BTCT 20x20 dài <=12m trên đất, m.búa <=1,2T đ.c II			100m			0			67968			1620868


			1523			CC.1122			Đóng cọc BTCT 25x25 dài <=12m trên đất, m.búa <=1,2T đ.c II			100m			0			84052			2004432


			1524			CC.1123			Đóng cọc BTCT 30x30 dài <=12m trên đất, m.búa <=1,2T đ.c III			100m			0			101174			2412743


			1525			CC.1211			Đóng cọc BTCT 20x20 dài > 12m trên đất, m.búa <=1,2T đ.c I			100m			0			50846			1212558


			1526			CC.1212			Đóng cọc BTCT 25x25 dài > 12m trên đất, m.búa <=1,2T đ.c I			100m			0			60964			1453832


			1527			CC.1213			Đóng cọc BTCT 30x30 dài > 12m trên đất, m.búa <=1,2T đ.c I			100m			0			74713			1781718


			1528			CC.1221			Đóng cọc BTCT 20x20 dài > 12m trên đất, m.búa <=1,2T đ.c II			100m			0			61223			1460019


			1529			CC.1222			Đóng cọc BTCT 25x25 dài > 12m trên đất, m.búa <=1,2T đ.c II			100m			0			71081			1695106


			1530			CC.1223			Đóng cọc BTCT 30x30 dài > 12m trên đất, m.búa <=1,2T đ.c II			100m			0			90278			2152909


			1531			CC.2111			Đóng cọc BTCT 20x20 dài <= 12m,trên đất, m.búa <=1,8T đ.c I			100m			0			49549			1548527


			1532			CC.2112			Đóng cọc BTCT 25x25 dài <= 12m,trên đất, m.búa <=1,8T đ.c I			100m			0			59407			1856611


			1533			CC.2113			Đóng cọc BTCT 30x30 dài <= 12m,trên đất, m.búa <=1,8T đ.c I			100m			0			73156			2286308


			1534			CC.2114			Đóng cọc BTCT 35x35 dài <= 12m,trên đất, m.búa <=1,8T đ.c I			100m			0			89240			2788971


			1535			CC.2121			Đóng cọc BTCT 20x20 dài <= 12m,trên đất, m.búa <=1,8T đ.c II			100m			0			59407			1856611


			1536			CC.2122			Đóng cọc BTCT 25x25 dài <= 12m,trên đất, m.búa <=1,8T đ.c II			100m			0			71340			2229555


			1537			CC.2123			Đóng cọc BTCT 30x30 dài <= 12m,trên đất, m.búa <=1,8T đ.c II			100m			0			86387			2699788


			1538			CC.2124			Đóng cọc BTCT 35x35 dài <= 12m,trên đất, m.búa <=1,8T đ.c II			100m			0			107659			3348386


			1539			CC.2211			Đóng cọc BTCT 20x20 dài > 12m,trên đất, m.búa <=1,8T đ.c I			100m			0			47733			1491775


			1540			CC.2212			Đóng cọc BTCT 25x25 dài > 12m,trên đất, m.búa <=1,8T đ.c I			100m			0			52922			1653924


			1541			CC.2213			Đóng cọc BTCT 30x30 dài > 12m,trên đất, m.búa <=1,8T đ.c I			100m			0			64855			2026868


			1542			CC.2214			Đóng cọc BTCT 35x35 dài > 12m,trên đất, m.búa <=1,8T đ.c I			100m			0			74713			2334952


			1543			CC.2221			Đóng cọc BTCT 20x20 dài > 12m,trên đất, m.búa <=1,8T đ.c II			100m			0			57591			1799859


			1544			CC.2222			Đóng cọc BTCT 25x25 dài > 12m,trên đất, m.búa <=1,8T đ.c II			100m			0			66671			2083621


			1545			CC.2223			Đóng cọc BTCT 30x30 dài > 12m,trên đất, m.búa <=1,8T đ.c II			100m			0			81198			2537639


			1546			CC.2224			Đóng cọc BTCT 35x35 dài > 12m,trên đất, m.búa <=1,8T đ.c II			100m			0			99877			3121378


			1547			CC.3111			Đóng cọc BTCT 25x25 dài <=12m,trên đất, m.búa <=2,5T đ.c I			100m			0			57072			2065495


			1548			CC.3112			Đóng cọc BTCT 30x30 dài <=12m,trên đất, m.búa <=2,5T đ.c I			100m			0			66412			2375319


			1549			CC.3113			Đóng cọc BTCT 35x35 dài <=12m,trên đất, m.búa <=2,5T đ.c I			100m			0			77048			2757435


			1550			CC.3114			Đóng cọc BTCT 40x40 dài <=12m,trên đất, m.búa <=2,5T đ.c I			100m			0			94948			3408066


			1551			CC.3121			Đóng cọc BTCT 25x25 dài <=12m,trên đất, m.búa <=2,5T đ.c II			100m			0			63558			2220407


			1552			CC.3122			Đóng cọc BTCT 30x30 dài <=12m,trên đất, m.búa <=2,5T đ.c II			100m			0			80680			2726454


			1553			CC.3123			Đóng cọc BTCT 35x35 dài <=12m,trên đất, m.búa <=2,5T đ.c II			100m			0			93391			3160207


			1554			CC.3124			Đóng cọc BTCT 40x40 dài <=12m,trên đất, m.búa <=2,5T đ.c II			100m			0			114923			3893457


			1555			CC.3211			Đóng cọc BTCT 25x25 dài > 12m,trên đất, m.búa <=2,5T đ.c I			100m			0			51884			2065495


			1556			CC.3212			Đóng cọc BTCT 30x30 dài > 12m,trên đất, m.búa <=2,5T đ.c I			100m			0			60185			2395974


			1557			CC.3213			Đóng cọc BTCT 35x35 dài > 12m,trên đất, m.búa <=2,5T đ.c I			100m			0			68487			2726454


			1558			CC.3214			Đóng cọc BTCT 40x40 dài > 12m,trên đất, m.búa <=2,5T đ.c I			100m			0			84052			3346102


			1559			CC.3221			Đóng cọc BTCT 25x25 dài > 12m,trên đất, m.búa <=2,5T đ.c II			100m			0			62261			2230734


			1560			CC.3222			Đóng cọc BTCT 30x30 dài > 12m,trên đất, m.búa <=2,5T đ.c II			100m			0			68487			2726454


			1561			CC.3223			Đóng cọc BTCT 35x35 dài > 12m,trên đất, m.búa <=2,5T đ.c II			100m			0			81977			3263481


			1562			CC.3224			Đóng cọc BTCT 40x40 dài > 12m,trên đất, m.búa <=2,5T đ.c II			100m			0			93910			3738546


			1563			CC.4111			Đóng cọc BTCT 30x30 dài <= 12m,trên đất, m.búa <=3,5T đ.c I			100m			0			60704			2390051


			1564			CC.4112			Đóng cọc BTCT 35x35 dài <= 12m,trên đất, m.búa <=3,5T đ.c I			100m			0			71340			2788393


			1565			CC.4113			Đóng cọc BTCT 40x40 dài <= 12m,trên đất, m.búa <=3,5T đ.c I			100m			0			85609			3339041


			1566			CC.4121			Đóng cọc BTCT 30x30 dài <= 12m,trên đất, m.búa <=3,5T đ.c II			100m			0			71340			2905552


			1567			CC.4122			Đóng cọc BTCT 35x35 dài <= 12m,trên đất, m.búa <=3,5T đ.c II			100m			0			81717			3339041


			1568			CC.4123			Đóng cọc BTCT 40x40 dài <= 12m,trên đất, m.búa <=3,5T đ.c II			100m			0			93391			4006850


			1569			CC.4211			Đóng cọc BTCT 30x30 dài > 12m,trên đất, m.búa <=3,5T đ.c I			100m			0			51106			2308040


			1570			CC.4212			Đóng cọc BTCT 35x35 dài > 12m,trên đất, m.búa <=3,5T đ.c I			100m			0			59407			2682949


			1571			CC.4213			Đóng cọc BTCT 40x40 dài > 12m,trên đất, m.búa <=3,5T đ.c I			100m			0			72897			3292178


			1572			CC.4221			Đóng cọc BTCT 30x30 dài > 12m,trên đất, m.búa <=3,5T đ.c II			100m			0			62001			2800109


			1573			CC.4222			Đóng cọc BTCT 35x35 dài > 12m,trên đất, m.búa <=3,5T đ.c II			100m			0			72638			3280463


			1574			CC.4223			Đóng cọc BTCT 40x40 dài > 12m,trên đất, m.búa <=3,5T đ.c II			100m			0			87684			3936555


			1575			CC.5110			Đóng cọc BTCT 30x30 dài <=20m dưới nước, tàu búa <=1,8T			100m			0			58888			5356059


			1576			CC.5120			Đóng cọc BTCT 35x35 dài <=20m dưới nước, tàu búa <=1,8T			100m			0			65374			5944670


			1577			CC.5130			Đóng cọc BTCT 40x40 dài <=20m dưới nước, tàu búa <=1,8T			100m			0			74713			6820374


			1578			CC.5210			Đóng cọc BTCT 30x30 dài > 20m dưới nước, tàu búa <=1,8T			100m			0			48512			5120260


			1579			CC.5220			Đóng cọc BTCT 35x35 dài > 20m dưới nước, tàu búa <=1,8T			100m			0			58370			5687809


			1580			CC.5230			Đóng cọc BTCT 40x40 dài > 20m dưới nước, tàu búa <=1,8T			100m			0			67838			6489053


			1581			CC.6110			Đóng cọc BTCT 30x30 dài <=20m dưới nước, tàu búa >1,8T-2,5T			100m			0			57591			5251746


			1582			CC.6120			Đóng cọc BTCT 35x35 dài <=20m dưới nước, tàu búa >1,8T-2,5T			100m			0			62261			5879666


			1583			CC.6130			Đóng cọc BTCT 40x40 dài <=20m dưới nước, tàu búa >1,8T-2,5T			100m			0			72378			7148538


			1584			CC.6210			Đóng cọc BTCT 30x30 dài > 20m dưới nước, tàu búa >1,8T-2,5T			100m			0			42545			4828312


			1585			CC.6220			Đóng cọc BTCT 35x35 dài > 20m dưới nước, tàu búa >1,8T-2,5T			100m			0			48122			5480876


			1586			CC.6230			Đóng cọc BTCT 40x40 dài > 20m dưới nước, tàu búa >1,8T-2,5T			100m			0			63298			6713497


			1587			CC.7110			Đóng cọc BTCT 30x30 dài <=20m dưới nước, tàu búa >2,5T-3,5T			100m			0			41507			5136537


			1588			CC.7120			Đóng cọc BTCT 35x35 dài <=20m dưới nước, tàu búa >2,5T-3,5T			100m			0			48771			5953508


			1589			CC.7130			Đóng cọc BTCT 40x40 dài <=20m dưới nước, tàu búa >2,5T-3,5T			100m			0			55256			6731577


			1590			CC.7210			Đóng cọc BTCT 30x30 dài > 20m dưới nước, tàu búa >2,5T-3,5T			100m			0			26331			5136537


			1591			CC.7220			Đóng cọc BTCT 35x35 dài > 20m dưới nước, tàu búa >2,5T-3,5T			100m			0			45139			5525571


			1592			CC.7230			Đóng cọc BTCT 40x40 dài > 20m dưới nước, tàu búa >2,5T-3,5T			100m			0			53441			6498156


			1593			CC.8110			Đóng cọc BTCT d=550mm trên đất, m.búa 3,5T			100m			0			110513			7784534


			1594			CC.8120			Đóng cọc BTCT d=1000mm trên đất, m.búa 3,5T			100m			0			164732			8685326


			1595			CC.8210			Đóng cọc BTCT d=550mm dưới nước, m.búa 3,5T			100m			0			132564			14767346


			1596			CC.8220			Đóng cọc BTCT d=1000mm trên nước, m.búa 3,5T			100m			0			198456			17487671


			1597			CC.9110			Nối cọc BTCT 20x20 bằng phương pháp hàn			1 mối			18000			3923			7169


			1598			CC.9120			Nối cọc BTCT 25x25 bằng phương pháp hàn			1 mối			28321			4600			9559


			1599			CC.9130			Nối cọc BTCT 30x30 bằng phương pháp hàn			1 mối			72660			10417			11949


			1600			CC.9140			Nối cọc BTCT 35x35 bằng phương pháp hàn			1 mối			138156			10958			14339


			1601			CC.9150			Nối cọc BTCT 40x40 bằng phương pháp hàn			1 mối			227729			12988			18322


			1602			CC.9210			Nối cọc ống fi 550			1 mối			91749			10147			11949


			1603			CC.9220			Nối cọc ống fi 1000			1 mối			187278			20294			18322


			1604			CD.1110			Đóng cọc ván thép dài <=12m trên đất, m.búa 1,8T đất cấp I			100m			0			129067			2505209


			1605			CD.1120			Đóng cọc ván thép dài <=12m trên đất, m.búa 1,8T đất cấp II			100m			0			165054			3222109


			1606			CD.1210			Đóng cọc ván thép dài > 12m trên đất, m.búa 1,8T đất cấp I			100m			0			117702			2284624


			1607			CD.1220			Đóng cọc ván thép dài > 12m trên đất, m.búa 1,8T đất cấp II			100m			0			150578			2914866


			1608			CD.2110			Đóng cọc ván thép dài <=12m dưới nước, m.búa 1,8T đất cấp I			100m			0			155584			8461060


			1609			CD.2120			Đóng cọc ván thép dài <=12m dưới nước, m.búa 1,8T đất cấp II			100m			0			202935			12079517


			1610			CD.2210			Đóng cọc ván thép dài > 12m dưới nước, m.búa 1,8T đất cấp I			100m			0			142054			8148746


			1611			CD.2220			Đóng cọc ván thép dài > 12m dưới nước, m.búa 1,8T đất cấp II			100m			0			183994			10523301


			1612			CD.3110			Đóng cọc ống thép d<=400mm trên đất, m.búa 1,8T đất cấp I			100m			0			48163			1402287


			1613			CD.3120			Đóng cọc ống thép d<=400mm trên đất, m.búa 1,8T đất cấp II			100m			0			50598			1473189


			1614			CD.3210			Đóng cọc ống thép d<=400mm dưới nước, m.búa 1,8T đất cấp I			100m			0			93350			5382276


			1615			CD.3220			Đóng cọc ống thép d<=400mm dưới nước, m.búa 1,8T đất cấp II			100m			0			97815			5635869


			1616			CD.4110			Đóng cọc thép hình dài <=10m trên đất, m.búa 1,2T đất cấp I			100m			0			60069			1321580


			1617			CD.4120			Đóng cọc thép hình dài <=10m trên đất, m.búa 1,2T đất cấp II			100m			0			63316			1393018


			1618			CD.4210			Đóng cọc thép hình dài > 10m trên đất, m.búa 1,2T đất cấp I			100m			0			84962			1860100


			1619			CD.4220			Đóng cọc thép hình dài > 10m trên đất, m.búa 1,2T đất cấp II			100m			0			90915			1990425


			1620			CD.5110			Đóng cọc thép hình dài <=10m dưới nước, m.búa 1,2T đất cấpI			100m			0			107150			5618250


			1621			CD.5120			Đóng cọc thép hình dài <=10m dưới nước, m.búa 1,2T đất cấpII			100m			0			113644			5953955


			1622			CD.5210			Đóng cọc thép hình dài > 10m dưới nước, m.búa 1,2T đất cấpI			100m			0			151795			7926229


			1623			CD.5220			Đóng cọc thép hình dài > 10m dưới nước, m.búa 1,2T đất cấpII			100m			0			161536			8429789


			1624			CE.1111			Thi công cọc cát chiều dài <=7m d=330mm đất cấp I			100m			388332			90797			3145521


			1625			CE.1112			Thi công cọc cát chiều dài <=7m d=430mm đất cấp I			100m			677770			162527			3355223


			1626			CE.1121			Thi công cọc cát chiều dài <=7m d=330mm đất cấp II			100m			388332			97282			3355223


			1627			CE.1122			Thi công cọc cát chiều dài <=7m d=430mm đất cấp II			100m			677770			174201			3669774


			1628			CE.1211			Thi công cọc cát chiều dài > 7m d=330mm đất cấp I			100m			388332			103768			2830969


			1629			CE.1212			Thi công cọc cát chiều dài > 7m d=430mm đất cấp I			100m			677770			185745			3019700


			1630			CE.1221			Thi công cọc cát chiều dài > 7m d=330mm đất cấp II			100m			388332			110254			3019700


			1631			CE.1222			Thi công cọc cát chiều dài > 7m d=430mm đất cấp II			100m			677770			197419			3302798


			1632			CE.1311			Thi công cọc cát chiều dài > 12m d=330mm đất cấp I			100m			388332			116739			2547872


			1633			CE.1312			Thi công cọc cát chiều dài > 12m d=430mm đất cấp I			100m			677770			208963			2715633


			1634			CE.1321			Thi công cọc cát chiều dài > 12m d=330mm đất cấp II			100m			388332			123224			2715633


			1635			CE.1322			Thi công cọc cát chiều dài > 12m d=430mm đất cấp II			100m			677770			220637			3040670


			1636			CF.1111			Ep trước cọc BTCT 15x15 chiều dài cọc <= 4m đất cấp I			100m			0			88136			1471328


			1637			CF.1112			Ep trước cọc BTCT 20x20 chiều dài cọc <= 4m đất cấp I			100m			0			159647			2132105


			1638			CF.1113			Ep trước cọc BTCT 25x25 chiều dài cọc <= 4m đất cấp I			100m			0			188014			2510950


			1639			CF.1121			Ep trước cọc BTCT 15x15 chiều dài cọc <= 4m đất cấp II			100m			0			101330			1691588


			1640			CF.1122			Ep trước cọc BTCT 20x20 chiều dài cọc <= 4m đất cấp II			100m			0			183397			2449278


			1641			CF.1123			Ep trước cọc BTCT 25x25 chiều dài cọc <= 4m đất cấp II			100m			0			229576			3066002


			1642			CF.1211			Ep trước cọc BTCT 15x15 chiều dài cọc > 4m đất cấp I			100m			0			81803			1365605


			1643			CF.1212			Ep trước cọc BTCT 20x20 chiều dài cọc > 4m đất cấp I			100m			0			148432			1982330


			1644			CF.1213			Ep trước cọc BTCT 25x25 chiều dài cọc > 4m đất cấp I			100m			0			164925			2202589


			1645			CF.1221			Ep trước cọc BTCT 15x15 chiều dài cọc > 4m đất cấp II			100m			0			96052			1603484


			1646			CF.1222			Ep trước cọc BTCT 20x20 chiều dài cọc > 4m đất cấp II			100m			0			161626			2158536


			1647			CF.1223			Ep trước cọc BTCT 25x25 chiều dài cọc > 4m đất cấp II			100m			0			202528			2687158


			1648			CF.2111			Ep sau cọc BTCT 10x10 chiều dài cọc <= 4m đất cấp I			100m			0			137218			381534


			1649			CF.2112			Ep sau cọc BTCT 15x15 chiều dài cọc <= 4m đất cấp I			100m			0			164925			458575


			1650			CF.2113			Ep sau cọc BTCT 20x20 chiều dài cọc <= 4m đất cấp I			100m			0			205826			574136


			1651			CF.2121			Ep sau cọc BTCT 10x10 chiều dài cọc <= 4m đất cấp II			100m			0			157668			438398


			1652			CF.2122			Ep sau cọc BTCT 15x15 chiều dài cọc <= 4m đất cấp II			100m			0			189730			526444


			1653			CF.2123			Ep sau cọc BTCT 20x20 chiều dài cọc <= 4m đất cấp II			100m			0			246992			687862


			1654			CF.2212			Ep sau cọc BTCT 15x15 chiều dài cọc > 4m đất cấp I			100m			0			153314			425558


			1655			CF.2213			Ep sau cọc BTCT 20x20 chiều dài cọc > 4m đất cấp I			100m			0			187355			520941


			1656			CF.2222			Ep sau cọc BTCT 15x15 chiều dài cọc > 4m đất cấp II			100m			0			175612			487924


			1657			CF.2223			Ep sau cọc BTCT 20x20 chiều dài cọc > 4m đất cấp II			100m			0			210708			586976


			1658			DA.1110			Khoan vào đất trên cạn đường kính lỗ khoan 800mm			m			0			28411			324818


			1659			DA.1120			Khoan vào đất trên cạn đường kính lỗ khoan 1000mm			m			0			31252			357299


			1660			DA.1130			Khoan vào đất trên cạn đường kính lỗ khoan 1200mm			m			0			34228			389782


			1661			DA.1140			Khoan vào đất trên cạn đường kính lỗ khoan 1400mm			m			0			37475			430383


			1662			DA.1210			Khoan vào đất dưới nước đường kính lỗ khoan 800mm			m			0			42616			492925


			1663			DA.1220			Khoan vào đất dưới nước đường kính lỗ khoan 1000mm			m			0			46810			650982


			1664			DA.1230			Khoan vào đất dưới nước đường kính lỗ khoan 1200mm			m			0			51545			847333


			1665			DA.1240			Khoan vào đất dưới nước đường kính lỗ khoan 1400mm			m			0			56687			1057131


			1666			DA.2111			Khoan đá trên cạn, đá cấp I đường kính lỗ khoan 800mm			m			0			54387			925731


			1667			DA.2112			Khoan đá trên cạn, đá cấp I đường kính lỗ khoan 1000mm			m			0			59798			1136862


			1668			DA.2113			Khoan đá trên cạn, đá cấp I đường kính lỗ khoan 1200mm			m			0			65751			1299271


			1669			DA.2114			Khoan đá trên cạn, đá cấp I đường kính lỗ khoan 1400mm			m			0			72380			1542885


			1670			DA.2121			Khoan đá trên cạn, đá cấp II đường kính lỗ khoan 800mm			m			0			49516			771442


			1671			DA.2122			Khoan đá trên cạn, đá cấp II đường kính lỗ khoan 1000mm			m			0			54387			925731


			1672			DA.2123			Khoan đá trên cạn, đá cấp II đường kính lỗ khoan 1200mm			m			0			59933			1136862


			1673			DA.2124			Khoan đá trên cạn, đá cấp II đường kính lỗ khoan 1400mm			m			0			64939			1299271


			1674			DA.2131			Khoan đá trên cạn, đá cấp III đường kính lỗ khoan 800mm			m			0			45052			641515


			1675			DA.2132			Khoan đá trên cạn, đá cấp III đường kính lỗ khoan 1000mm			m			0			49516			771442


			1676			DA.2133			Khoan đá trên cạn, đá cấp III đường kính lỗ khoan 1200mm			m			0			54387			925731


			1677			DA.2134			Khoan đá trên cạn, đá cấp III đường kính lỗ khoan 1400mm			m			0			59933			1136862


			1678			DA.2141			Khoan đá trên cạn, đá cấp IV đường kính lỗ khoan 800mm			m			0			36934			535949


			1679			DA.2142			Khoan đá trên cạn, đá cấp IV đường kính lỗ khoan 1000mm			m			0			38964			592792


			1680			DA.2143			Khoan đá trên cạn, đá cấp IV đường kính lỗ khoan 1200mm			m			0			44646			649636


			1681			DA.2144			Khoan đá trên cạn, đá cấp IV đường kính lỗ khoan 1400mm			m			0			49110			730840


			1682			DA.2211			Khoan đá dưới nước, đá cấp I đường kính lỗ khoan 800mm			m			0			58716			1515437


			1683			DA.2212			Khoan đá dưới nước, đá cấp I đường kính lỗ khoan 1000mm			m			0			64533			1706903


			1684			DA.2213			Khoan đá dưới nước, đá cấp I đường kính lỗ khoan 1200mm			m			0			71027			2165208


			1685			DA.2214			Khoan đá dưới nước, đá cấp I đường kính lỗ khoan 1400mm			m			0			78198			2814982


			1686			DA.2221			Khoan đá dưới nước, đá cấp II đường kính lỗ khoan 800mm			m			0			53440			1148791


			1687			DA.2222			Khoan đá dưới nước, đá cấp II đường kính lỗ khoan 1000mm			m			0			60204			1431918


			1688			DA.2223			Khoan đá dưới nước, đá cấp II đường kính lỗ khoan 1200mm			m			0			64669			1706903


			1689			DA.2224			Khoan đá dưới nước, đá cấp II đường kính lỗ khoan 1400mm			m			0			71163			2173351


			1690			DA.2231			Khoan đá dưới nước, đá cấp III đường kính lỗ khoan 800mm			m			0			42887			965469


			1691			DA.2232			Khoan đá dưới nước, đá cấp III đường kính lỗ khoan 1000mm			m			0			47216			1156934


			1692			DA.2233			Khoan đá dưới nước, đá cấp III đường kính lỗ khoan 1200mm			m			0			51951			1431918


			1693			DA.2234			Khoan đá dưới nước, đá cấp III đường kính lỗ khoan 1400mm			m			0			57092			1715046


			1694			DA.2241			Khoan đá dưới nước, đá cấp IV đường kính lỗ khoan 800mm			m			0			39775			837142


			1695			DA.2242			Khoan đá dưới nước, đá cấp IV đường kính lỗ khoan 1000mm			m			0			43834			927780


			1696			DA.2243			Khoan đá dưới nước, đá cấp IV đường kính lỗ khoan 1200mm			m			0			48028			973611


			1697			DA.2244			Khoan đá dưới nước, đá cấp IV đường kính lỗ khoan 1400mm			m			0			53034			1165077


			1698			DB.1110			Khoan tạo lỗ vào đất trên cạn đường kính lỗ khoan 800mm			m			0			28411			330217


			1699			DB.1120			Khoan tạo lỗ vào đất trên cạn đường kính lỗ khoan 1000mm			m			0			31252			369842


			1700			DB.1130			Khoan tạo lỗ vào đất trên cạn đường kính lỗ khoan 1200mm			m			0			34228			396258


			1701			DB.1140			Khoan tạo lỗ vào đất trên cạn đường kính lỗ khoan 1400mm			m			0			37475			528345


			1702			DB.1210			Khoan tạo lỗ vào đất dưới nước đường kính lỗ khoan 800mm			m			0			42616			443914


			1703			DB.1220			Khoan tạo lỗ vào đất dưới nước đường kính lỗ khoan 1000mm			m			0			46810			537583


			1704			DB.1230			Khoan tạo lỗ vào đất dưới nước đường kính lỗ khoan 1200mm			m			0			51545			580346


			1705			DB.1240			Khoan tạo lỗ vào đất dưới nước đường kính lỗ khoan 1400mm			m			0			56687			773794


			1706			DB.2111			Khoan tạo lỗ vào đá trên cạn đá cấp I ĐK lỗ khoan 800mm			m			0			54387			1056691


			1707			DB.2112			Khoan tạo lỗ vào đá trên cạn đá cấp I ĐK lỗ khoan 1000mm			m			0			59798			1320863


			1708			DB.2113			Khoan tạo lỗ vào đá trên cạn đá cấp I ĐK lỗ khoan 1200mm			m			0			65751			1585036


			1709			DB.2114			Khoan tạo lỗ vào đá trên cạn đá cấp I ĐK lỗ khoan 1400mm			m			0			72380			1849210


			1710			DB.2121			Khoan tạo lỗ vào đá trên cạn đá cấp II ĐK lỗ khoan 800mm			m			0			49516			924604


			1711			DB.2122			Khoan tạo lỗ vào đá trên cạn đá cấp II ĐK lỗ khoan 1000mm			m			0			54387			1056691


			1712			DB.2123			Khoan tạo lỗ vào đá trên cạn đá cấp II ĐK lỗ khoan 1200mm			m			0			59933			1320863


			1713			DB.2124			Khoan tạo lỗ vào đá trên cạn đá cấp II ĐK lỗ khoan 1400mm			m			0			64939			1585036


			1714			DB.2131			Khoan tạo lỗ vào đá trên cạn đá cấp III ĐK lỗ khoan 800mm			m			0			45052			792518


			1715			DB.2132			Khoan tạo lỗ vào đá trên cạn đá cấp III ĐK lỗ khoan 1000mm			m			0			49516			924604


			1716			DB.2133			Khoan tạo lỗ vào đá trên cạn đá cấp III ĐK lỗ khoan 1200mm			m			0			54387			1056691


			1717			DB.2134			Khoan tạo lỗ vào đá trên cạn đá cấp III ĐK lỗ khoan 1400mm			m			0			59933			1320863


			1718			DB.2141			Khoan tạo lỗ vào đá trên cạn đá cấp IV ĐK lỗ khoan 800mm			m			0			36934			660431


			1719			DB.2142			Khoan tạo lỗ vào đá trên cạn đá cấp IV ĐK lỗ khoan 1000mm			m			0			38964			792518


			1720			DB.2143			Khoan tạo lỗ vào đá trên cạn đá cấp IV ĐK lỗ khoan 1200mm			m			0			44646			924604


			1721			DB.2144			Khoan tạo lỗ vào đá trên cạn đá cấp IV ĐK lỗ khoan 1400mm			m			0			49110			1056691


			1722			DB.2211			Khoan tạo lỗ vào đá dưới nước đá cấp I ĐK lỗ khoan 800mm			m			0			58716			1600545


			1723			DB.2212			Khoan tạo lỗ vào đá dưới nước đá cấp I ĐK lỗ khoan 1000mm			m			0			64533			1893776


			1724			DB.2213			Khoan tạo lỗ vào đá dưới nước đá cấp I ĐK lỗ khoan 1200mm			m			0			71027			2321406


			1725			DB.2214			Khoan tạo lỗ vào đá dưới nước đá cấp I ĐK lỗ khoan 1400mm			m			0			78198			2463949


			1726			DB.2221			Khoan tạo lỗ vào đá dưới nước đá cấp II ĐK lỗ khoan 800mm			m			0			53440			1315459


			1727			DB.2222			Khoan tạo lỗ vào đá dưới nước đá cấp II ĐK lỗ khoan 1000mm			m			0			60204			1608688


			1728			DB.2223			Khoan tạo lỗ vào đá dưới nước đá cấp II ĐK lỗ khoan 1200mm			m			0			64669			1893776


			1729			DB.2224			Khoan tạo lỗ vào đá dưới nước đá cấp II ĐK lỗ khoan 1400mm			m			0			71163			2036320


			1730			DB.2231			Khoan tạo lỗ vào đá dưới nước đá cấp III ĐK lỗ khoan 800mm			m			0			42887			1172916


			1731			DB.2232			Khoan tạo lỗ vào đá dưới nước đá cấp III ĐK lỗ khoan 1000mm			m			0			47216			1323602


			1732			DB.2233			Khoan tạo lỗ vào đá dưới nước đá cấp III ĐK lỗ khoan 1200mm			m			0			51951			1608688


			1733			DB.2234			Khoan tạo lỗ vào đá dưới nước đá cấp III ĐK lỗ khoan 1400mm			m			0			57092			1751232


			1734			DB.2241			Khoan tạo lỗ vào đá dưới nước đá cấp IV ĐK lỗ khoan 800mm			m			0			39775			1030372


			1735			DB.2242			Khoan tạo lỗ vào đá dưới nước đá cấp IV ĐK lỗ khoan 1000mm			m			0			43834			1181059


			1736			DB.2243			Khoan tạo lỗ vào đá dưới nước đá cấp IV ĐK lỗ khoan 1200mm			m			0			48028			1323602


			1737			DB.2244			Khoan tạo lỗ vào đá dưới nước đá cấp IV ĐK lỗ khoan 1400mm			m			0			53034			1466145


			1738			DC.1110			Bơn dung dịch Betonit chống sụt thành lỗ khoan trên cạn			m3			58148			7847			44080


			1739			DC.1120			Bơn dung dịch Betonit chống sụt thành lỗ khoan dưới nước			m3			58148			8659			97125


			1740			EA.1110			Làm rãnh xương cá chiều dài rãnh <=2m			m3			87143			23088			0


			1741			EA.1120			Làm rãnh xương cá chiều dài rãnh >2m			m3			87143			17502			0


			1742			EB.1110			Làm móng đường bằng đá ba,đá hộc,lớp móng đã lèn ép <= 20cm			m3			75600			7944			2528


			1743			EB.1120			Làm móng đường bằng đá ba,đá hộc,lớp móng đã lèn ép > 20cm			m3			75600			6976			2275


			1744			EB.2110			Làm móng cấp phối đá dăm lớp dưới, đường mở rộng			100m3			13524000			56822			978765


			1745			EB.2120			Làm móng cấp phối đá dăm lớp dưới, đường mới làm			100m3			13524000			52763			830028


			1746			EB.2210			Làm móng cấp phối đá dăm lớp trên, đường mở rộng			100m3			13524000			62233			798827


			1747			EB.2220			Làm móng cấp phối đá dăm lớp trên, đường mới làm			100m3			13524000			59528			671016


			1748			EB.3111			Làm móng cát vàng gia cố 6% xi măng, trạm trộn 22m3/h			100m3			10428220			392341			2310669


			1749			EB.3112			Làm móng cát vàng gia cố 8% xi măng, trạm trộn 22m3/h			100m3			12535373			405870			2310669


			1750			EB.3121			Làm móng cát vàng gia cố 6% xi măng, trạm trộn 30m3/h			100m3			10428220			392341			2346736


			1751			EB.3122			Làm móng cát vàng gia cố 8% xi măng, trạm trộn 30m3/h			100m3			12535373			405870			2346736


			1752			EB.3131			Làm móng cát vàng gia cố 6% xi măng, trạm trộn 50m3/h			100m3			10428220			392341			2191374


			1753			EB.3132			Làm móng cát vàng gia cố 8% xi măng, trạm trộn 50m3/h			100m3			12535373			405870			2191374


			1754			EB.4111			Làm móng cát mịn gia cố 6% xi măng, trạm trộn 22m3/h			100m3			9017871			392341			2310669


			1755			EB.4112			Làm móng cát mịn gia cố 8% xi măng, trạm trộn 22m3/h			100m3			10829099			405870			2310669


			1756			EB.4121			Làm móng cát mịn gia cố 6% xi măng, trạm trộn 30m3/h			100m3			9017871			392341			2346736


			1757			EB.4122			Làm móng cát mịn gia cố 8% xi măng, trạm trộn 30m3/h			100m3			10829099			405870			2346736


			1758			EB.4131			Làm móng cát mịn gia cố 6% xi măng, trạm trộn 50m3/h			100m3			9017871			392341			2191374


			1759			EB.4132			Làm móng cát mịn gia cố 8% xi măng, trạm trộn 50m3/h			100m3			10829099			405870			2191374


			1760			EC.1111			Làm mặt đường đá dăm nước lớp trên dày 8cm			100m2			1233752			135509			315902


			1761			EC.1112			Làm mặt đường đá dăm nước lớp trên dày 10cm			100m2			1528484			145188			390232


			1762			EC.1113			Làm mặt đường đá dăm nước lớp trên dày 12cm			100m2			1812922			152084			467216


			1763			EC.1114			Làm mặt đường đá dăm nước lớp trên dày 14cm			100m2			2116520			158618			544201


			1764			EC.1115			Làm mặt đường đá dăm nước lớp trên dày 15cm			100m2			2262102			162490			581366


			1765			EC.1211			Làm mặt đường đá dăm nước lớp dưới dày 8cm			100m2			1034880			66182			265464


			1766			EC.1212			Làm mặt đường đá dăm nước lớp dưới dày 10cm			100m2			1292620			74167			318557


			1767			EC.1213			Làm mặt đường đá dăm nước lớp dưới dày 12cm			100m2			1551340			79369			416779


			1768			EC.1214			Làm mặt đường đá dăm nước lớp dưới dày 14cm			100m2			1810060			84693			461908


			1769			EC.1215			Làm mặt đường đá dăm nước lớp dưới dày 15cm			100m2			1939420			87355			493764


			1770			EC.2111			Làm mặt đường cấp phối-Lớp trên dày 6cm			100m2			314835			39828			188479


			1771			EC.2112			Làm mặt đường cấp phối-Lớp trên dày 8cm			100m2			393210			42325			260155


			1772			EC.2113			Làm mặt đường cấp phối-Lớp trên dày 10cm			100m2			471860			44940			318557


			1773			EC.2114			Làm mặt đường cấp phối-Lớp trên dày 12cm			100m2			550510			47556			387578


			1774			EC.2115			Làm mặt đường cấp phối-Lớp trên dày 14cm			100m2			628885			50172			451289


			1775			EC.2116			Làm mặt đường cấp phối-Lớp trên dày 16cm			100m2			707535			52787			507037


			1776			EC.2117			Làm mặt đường cấp phối-Lớp trên dày 18cm			100m2			785910			55284			576057


			1777			EC.2118			Làm mặt đường cấp phối-Lớp trên dày 20cm			100m2			864560			57899			639768


			1778			EC.2211			Làm mặt đường cấp phối-Lớp dưới dày 6cm			100m2			235675			23540			135387


			1779			EC.2212			Làm mặt đường cấp phối-Lớp dưới dày 8cm			100m2			314050			26156			185825


			1780			EC.2213			Làm mặt đường cấp phối-Lớp dưới dày 10cm			100m2			392700			28771			225645


			1781			EC.2214			Làm mặt đường cấp phối-Lớp dưới dày 12cm			100m2			471350			31387			276083


			1782			EC.2215			Làm mặt đường cấp phối-Lớp dưới dày 14cm			100m2			549725			34003			321212


			1783			EC.2216			Làm mặt đường cấp phối-Lớp dưới dày 16cm			100m2			628375			36499			361031


			1784			EC.2217			Làm mặt đường cấp phối-Lớp dưới dày 18cm			100m2			706750			39115			411470


			1785			EC.2218			Làm mặt đường cấp phối-Lớp dưới dày 20cm			100m2			785400			41730			472526


			1786			EC.3111			Làm mặt đường đá dăm láng nhựa TC 3kg/m2 dày 8cm			100m2			2399552			130783			353952


			1787			EC.3112			Làm mặt đường đá dăm láng nhựa TC 3kg/m2 dày 10cm			100m2			2685924			144556			467723


			1788			EC.3113			Làm mặt đường đá dăm láng nhựa TC 3kg/m2 dày 12cm			100m2			2970382			144556			467723


			1789			EC.3114			Làm mặt đường đá dăm láng nhựa TC 3kg/m2 dày 14cm			100m2			3263660			144556			467723


			1790			EC.3115			Làm mặt đường đá dăm láng nhựa TC 3kg/m2 dày 15cm			100m2			3396902			158329			584021


			1791			EC.3211			Làm mặt đường đá dăm láng nhựa TC 3,5kg/m2 dày 8cm			100m2			2559952			130783			353952


			1792			EC.3212			Làm mặt đường đá dăm láng nhựa TC 3,5kg/m2 dày 10cm			100m2			2846324			144556			467723


			1793			EC.3213			Làm mặt đường đá dăm láng nhựa TC 3,5kg/m2 dày 12cm			100m2			3130782			144556			467723


			1794			EC.3214			Làm mặt đường đá dăm láng nhựa TC 3,5kg/m2 dày 14cm			100m2			3424060			144556			467723


			1795			EC.3215			Làm mặt đường đá dăm láng nhựa TC 3,5kg/m2 dày 15cm			100m2			3557302			158329			584021


			1796			EC.3311			Làm mặt đường đá dăm láng nhựa TC 5kg/m2 dày 8 cm			100m2			3040952			172102			379234


			1797			EC.3312			Làm mặt đường đá dăm láng nhựa TC 5kg/m2 dày 10cm			100m2			3327324			185876			505646


			1798			EC.3313			Làm mặt đường đá dăm láng nhựa TC 5kg/m2 dày 12cm			100m2			3611782			185876			505646


			1799			EC.3314			Làm mặt đường đá dăm láng nhựa TC 5kg/m2 dày 14cm			100m2			3905060			185876			505646


			1800			EC.3315			Làm mặt đường đá dăm láng nhựa TC 5kg/m2 dày 15cm			100m2			4038302			199649			632058


			1801			EC.3411			Làm mặt đường đá dăm láng nhựa TC 6kg/m2 dày 8 cm			100m2			3364152			172102			379234


			1802			EC.3412			Làm mặt đường đá dăm láng nhựa TC 6kg/m2 dày 10cm			100m2			3650524			185876			505646


			1803			EC.3413			Làm mặt đường đá dăm láng nhựa TC 6kg/m2 dày 12cm			100m2			3934982			185876			505646


			1804			EC.3414			Làm mặt đường đá dăm láng nhựa TC 6kg/m2 dày 14cm			100m2			4228260			185876			505646


			1805			EC.3415			Làm mặt đường đá dăm láng nhựa TC 6kg/m2 dày 15cm			100m2			4361502			199649			632058


			1806			EC.3511			Làm mặt đường đá dăm láng nhựa TC 6,5kg/m2 dày 8 cm			100m2			3703052			213422			404517


			1807			EC.3512			Làm mặt đường đá dăm láng nhựa TC 6,5kg/m2 dày 10cm			100m2			3989424			227195			530928


			1808			EC.3513			Làm mặt đường đá dăm láng nhựa TC 6,5kg/m2 dày 12cm			100m2			4273882			227195			530928


			1809			EC.3514			Làm mặt đường đá dăm láng nhựa TC 6,5kg/m2 dày 14cm			100m2			4567160			227195			530928


			1810			EC.3515			Làm mặt đường đá dăm láng nhựa TC 6,5kg/m2 dày 15cm			100m2			4700402			240969			632058


			1811			EC.3611			Làm mặt đường đá dăm láng nhựa TC 8kg/m2 dày 8 cm			100m2			4185352			213422			404517


			1812			EC.3612			Làm mặt đường đá dăm láng nhựa TC 8kg/m2 dày 10cm			100m2			4471724			227195			530928


			1813			EC.3613			Làm mặt đường đá dăm láng nhựa TC 8kg/m2 dày 12cm			100m2			4756182			227195			530928


			1814			EC.3614			Làm mặt đường đá dăm láng nhựa TC 8kg/m2 dày 14cm			100m2			5049460			227195			530928


			1815			EC.3615			Làm mặt đường đá dăm láng nhựa TC 8kg/m2 dày 15cm			100m2			5182702			240969			632058


			1816			EC.4112			Làm mặt đường đá dăm nhựa thâm nhập sâu, TC 5,5kg/m2 dày 6cm			100m2			3076524			189377			328670


			1817			EC.4113			Làm mặt đường đá dăm nhựa thâm nhập sâu, TC 5,5kg/m2 dày 7cm			100m2			3214728			189377			328670


			1818			EC.4114			Làm mặt đường đá dăm nhựa thâm nhập sâu, TC 5,5kg/m2 dày 8cm			100m2			3352932			189377			328670


			1819			EC.4115			Làm mặt đường đá dăm nhựa nửa thâm nhập, TC 5,5kg/m2 dày 8cm			100m2			3417764			189377			328670


			1820			EC.4116			Làm mặt đường đá dăm nhựa nửa thâm nhập,TC 5,5kg/m2 dày 10cm			100m2			3711317			207017			480364


			1821			EC.4117			Làm mặt đường đá dăm nhựa nửa thâm nhập,TC 5,5kg/m2 dày 12cm			100m2			4003643			207017			480364


			1822			EC.4118			Làm mặt đường đá dăm nhựa nửa thâm nhập,TC 5,5kg/m2 dày 14cm			100m2			4297129			207017			480364


			1823			EC.4119			Làm mặt đường đá dăm nhựa nửa thâm nhập,TC 5,5kg/m2 dày 15cm			100m2			4447725			218172			530928


			1824			EC.4210			Làm mặt đường đá dăm nhựa thâm nhập nhẹ, TC 6kg/m2 dày 4cm			100m2			2975278			156690			285690


			1825			EC.4211			Làm mặt đường đá dăm nhựa thâm nhập nhẹ, TC 6kg/m2 dày 5cm			100m2			3145526			156690			285690


			1826			EC.4212			Làm mặt đường đá dăm nhựa thâm nhập sâu, TC 6kg/m2 dày 6cm			100m2			3240624			189377			328670


			1827			EC.4213			Làm mặt đường đá dăm nhựa thâm nhập sâu, TC 6kg/m2 dày 7cm			100m2			3378828			189377			328670


			1828			EC.4214			Làm mặt đường đá dăm nhựa thâm nhập sâu, TC 6kg/m2 dày 8cm			100m2			3517032			189377			328670


			1829			EC.4215			Làm mặt đường đá dăm nhựa nửa thâm nhập, TC 6kg/m2 dày 8cm			100m2			3581864			189377			328670


			1830			EC.4216			Làm mặt đường đá dăm nhựa nửa thâm nhập, TC 6kg/m2 dày 10cm			100m2			3875417			207017			480364


			1831			EC.4217			Làm mặt đường đá dăm nhựa nửa thâm nhập, TC 6kg/m2 dày 12cm			100m2			4167743			207017			480364


			1832			EC.4218			Làm mặt đường đá dăm nhựa nửa thâm nhập, TC 6kg/m2 dày 14cm			100m2			4461229			207017			480364


			1833			EC.4219			Làm mặt đường đá dăm nhựa nửa thâm nhập, TC 6kg/m2 dày 15cm			100m2			4611825			218172			530928


			1834			EC.4310			Làm mặt đường đá dăm nhựa thâm nhập nhẹ, TC 7kg/m2 dày 4cm			100m2			3215478			164472			285690


			1835			EC.4311			Làm mặt đường đá dăm nhựa thâm nhập nhẹ, TC 7kg/m2 dày 5cm			100m2			3385726			164472			285690


			1836			EC.4312			Làm mặt đường đá dăm nhựa thâm nhập sâu, TC 7kg/m2 dày 6cm			100m2			3583824			189377			328670


			1837			EC.4313			Làm mặt đường đá dăm nhựa thâm nhập sâu, TC 7kg/m2 dày 7cm			100m2			3722028			189377			328670


			1838			EC.4314			Làm mặt đường đá dăm nhựa thâm nhập sâu, TC 7kg/m2 dày 8cm			100m2			3860232			189377			328670


			1839			EC.4412			Làm mặt đường đá dăm nhựa thâm nhập sâu, TC 8kg/m2 dày 6cm			100m2			3867224			189377			328670


			1840			EC.4413			Làm mặt đường đá dăm nhựa thâm nhập sâu, TC 8kg/m2 dày 7cm			100m2			4005428			189377			328670


			1841			EC.4414			Làm mặt đường đá dăm nhựa thâm nhập sâu, TC 8kg/m2 dày 8cm			100m2			4143632			189377			328670


			1842			EC.4512			Làm mặt đường đá dăm nhựa thâm nhập sâu, TC 9kg/m2 dày 6cm			100m2			4140224			189377			328670


			1843			EC.4513			Làm mặt đường đá dăm nhựa thâm nhập sâu, TC 9kg/m2 dày 7cm			100m2			4278428			189377			328670


			1844			EC.4514			Làm mặt đường đá dăm nhựa thâm nhập sâu, TC 9kg/m2 dày 8cm			100m2			4416632			189377			328670


			1845			EC.5110			Làm mặt đường đá dăm nhựa thâm nhập nhẹ, TC 10kg/m2 dày 4cm			100m2			1074278			139568			303388


			1846			EC.5111			Làm mặt đường đá dăm nhựa thâm nhập nhẹ, TC 10kg/m2 dày 5cm			100m2			1221326			139568			303388


			1847			EC.5112			Làm mặt đường đá dăm nhựa thâm nhập sâu, TC 10kg/m2 dày 6cm			100m2			1316424			172385			361537


			1848			EC.5113			Làm mặt đường đá dăm nhựa thâm nhập sâu, TC 10kg/m2 dày 7cm			100m2			1454628			172385			361537


			1849			EC.5114			Làm mặt đường đá dăm nhựa thâm nhập sâu, TC 10kg/m2 dày 8cm			100m2			1592832			172385			361537


			1850			EC.5210			Làm mặt đường đá dăm nhựa thâm nhập nhẹ, TC 12kg/m2 dày 4cm			100m2			1074278			139568			303388


			1851			EC.5211			Làm mặt đường đá dăm nhựa thâm nhập nhẹ, TC 12kg/m2 dày 5cm			100m2			1221326			139568			303388


			1852			EC.5212			Làm mặt đường đá dăm nhựa thâm nhập sâu, TC 12kg/m2 dày 6cm			100m2			1316424			172385			361537


			1853			EC.5213			Làm mặt đường đá dăm nhựa thâm nhập sâu, TC 12kg/m2 dày 7cm			100m2			1454628			172385			361537


			1854			EC.5214			Làm mặt đường đá dăm nhựa thâm nhập sâu, TC 12kg/m2 dày 8cm			100m2			1592832			172385			361537


			1855			EC.5215			Làm mặt đường đá dăm nhựa nửa thâm nhập, TC 12kg/m2 dày 8cm			100m2			1657664			172385			361537


			1856			EC.5216			Làm mặt đường đá dăm nhựa nửa thâm nhập, TC 12kg/m2 dày 10cm			100m2			1951217			189895			520815


			1857			EC.5217			Làm mặt đường đá dăm nhựa nửa thâm nhập, TC 12kg/m2 dày 12cm			100m2			2243543			189895			520815


			1858			EC.5218			Làm mặt đường đá dăm nhựa nửa thâm nhập, TC 12kg/m2 dày 14cm			100m2			2537029			189895			520815


			1859			EC.5219			Làm mặt đường đá dăm nhựa nửa thâm nhập, TC 12kg/m2 dày 15cm			100m2			2687625			200013			589078


			1860			EC.5312			Làm mặt đường đá dăm nhựa thâm nhập sâu, TC 14kg/m2 dày 6cm			100m2			1316424			233867			361537


			1861			EC.5313			Làm mặt đường đá dăm nhựa thâm nhập sâu, TC 14kg/m2 dày 7cm			100m2			1454628			233867			361537


			1862			EC.5314			Làm mặt đường đá dăm nhựa thâm nhập sâu, TC 14kg/m2 dày 8cm			100m2			1592832			233867			361537


			1863			EC.5315			Làm mặt đường đá dăm nhựa nửa thâm nhập, TC 14kg/m2 dày 8cm			100m2			1657664			233867			361537


			1864			EC.5316			Làm mặt đường đá dăm nhựa nửa thâm nhập, TC 14kg/m2 dày 10cm			100m2			1951217			249303			520815


			1865			EC.5317			Làm mặt đường đá dăm nhựa nửa thâm nhập, TC 14kg/m2 dày 12cm			100m2			2243543			249303			520815


			1866			EC.5318			Làm mặt đường đá dăm nhựa nửa thâm nhập, TC 14kg/m2 dày 14cm			100m2			2537029			249303			520815


			1867			EC.5412			Làm mặt đường đá dăm nhựa thâm nhập sâu, TC 16kg/m2 dày 6cm			100m2			1316424			233867			361537


			1868			EC.5413			Làm mặt đường đá dăm nhựa thâm nhập sâu, TC 16kg/m2 dày 7cm			100m2			1454628			233867			361537


			1869			EC.5414			Làm mặt đường đá dăm nhựa thâm nhập sâu, TC 16kg/m2 dày 8cm			100m2			1255968			233867			361537


			1870			EC.6111			Làm mặt đường cấp phối láng nhựa TC 3,5kg/m2 dày 6cm			100m2			1907135			114944			379234


			1871			EC.6112			Làm mặt đường cấp phối láng nhựa TC 3,5kg/m2 dày 8cm			100m2			1984960			114944			379234


			1872			EC.6113			Làm mặt đường cấp phối láng nhựa TC 3,5kg/m2 dày 10cm			100m2			2064160			121772			530928


			1873			EC.6114			Làm mặt đường cấp phối láng nhựa TC 3,5kg/m2 dày 12cm			100m2			2144460			121772			530928


			1874			EC.6115			Làm mặt đường cấp phối láng nhựa TC 3,5kg/m2 dày 14cm			100m2			2220360			121772			530928


			1875			EC.6116			Làm mặt đường cấp phối láng nhựa TC 3,5kg/m2 dày 16cm			100m2			2299835			135302			733187


			1876			EC.6117			Làm mặt đường cấp phối láng nhựa TC 3,5kg/m2 dày 18cm			100m2			2378210			135302			733187


			1877			EC.6118			Làm mặt đường cấp phối láng nhựa TC 3,5kg/m2 dày 20cm			100m2			2456860			135302			733187


			1878			EC.6211			Làm mặt đường cấp phối láng nhựa TC 4,5kg/m2 dày 6cm			100m2			2225335			114944			379234


			1879			EC.6212			Làm mặt đường cấp phối láng nhựa TC 4,5kg/m2 dày 8cm			100m2			2303160			114944			379234


			1880			EC.6213			Làm mặt đường cấp phối láng nhựa TC 4,5kg/m2 dày 10cm			100m2			2382360			128475			530928


			1881			EC.6214			Làm mặt đường cấp phối láng nhựa TC 4,5kg/m2 dày 12cm			100m2			2462660			128475			530928


			1882			EC.6215			Làm mặt đường cấp phối láng nhựa TC 4,5kg/m2 dày 14cm			100m2			2538560			128475			530928


			1883			EC.6216			Làm mặt đường cấp phối láng nhựa TC 4,5kg/m2 dày 16cm			100m2			2618035			135302			733187


			1884			EC.6217			Làm mặt đường cấp phối láng nhựa TC 4,5kg/m2 dày 18cm			100m2			2696410			135302			733187


			1885			EC.6218			Làm mặt đường cấp phối láng nhựa TC 4,5kg/m2 dày 20cm			100m2			2775060			135302			733187


			1886			EC.6311			Làm mặt đường cấp phối láng nhựa TC 5,5kg/m2 dày 6cm			100m2			2573135			162362			404517


			1887			EC.6312			Làm mặt đường cấp phối láng nhựa TC 5,5kg/m2 dày 8cm			100m2			2650960			162362			404517


			1888			EC.6313			Làm mặt đường cấp phối láng nhựa TC 5,5kg/m2 dày 10cm			100m2			2730160			169065			581493


			1889			EC.6314			Làm mặt đường cấp phối láng nhựa TC 5,5kg/m2 dày 12cm			100m2			2810460			169065			581493


			1890			EC.6315			Làm mặt đường cấp phối láng nhựa TC 5,5kg/m2 dày 14cm			100m2			2886360			169065			581493


			1891			EC.6316			Làm mặt đường cấp phối láng nhựa TC 5,5kg/m2 dày 16cm			100m2			2965835			175892			758469


			1892			EC.6317			Làm mặt đường cấp phối láng nhựa TC 5,5kg/m2 dày 18cm			100m2			3044210			175892			758469


			1893			EC.6318			Làm mặt đường cấp phối láng nhựa TC 5,5kg/m2 dày 20cm			100m2			3122860			175892			758469


			1894			EC.6411			Làm mặt đường cấp phối láng nhựa TC 6,5kg/m2 dày 6cm			100m2			2931335			162362			404517


			1895			EC.6412			Làm mặt đường cấp phối láng nhựa TC 6,5kg/m2 dày 8cm			100m2			3009160			162362			404517


			1896			EC.6413			Làm mặt đường cấp phối láng nhựa TC 6,5kg/m2 dày 10cm			100m2			3088360			169065			581493


			1897			EC.6414			Làm mặt đường cấp phối láng nhựa TC 6,5kg/m2 dày 12cm			100m2			3168660			169065			581493


			1898			EC.6415			Làm mặt đường cấp phối láng nhựa TC 6,5kg/m2 dày 14cm			100m2			3244560			169065			581493


			1899			EC.6416			Làm mặt đường cấp phối láng nhựa TC 6,5kg/m2 dày 16cm			100m2			3324035			175892			758469


			1900			EC.6417			Làm mặt đường cấp phối láng nhựa TC 6,5kg/m2 dày 18cm			100m2			3402410			175892			758469


			1901			EC.6418			Làm mặt đường cấp phối láng nhựa TC 6,5kg/m2 dày 20cm			100m2			3481060			175892			758469


			1902			EC.7111			Làm mặt đường đá dăm kẹp đất dày 10 cm			100m2			1498100			192402			265464


			1903			EC.7112			Làm mặt đường đá dăm kẹp đất dày 12 cm			100m2			1848505			198608			318557


			1904			EC.7113			Làm mặt đường đá dăm kẹp đất dày 14 cm			100m2			2267465			204814			371650


			1905			EC.7114			Làm mặt đường đá dăm kẹp đất dày 16 cm			100m2			2507805			211021			398196


			1906			EC.7115			Làm mặt đường đá dăm kẹp đất dày 18 cm			100m2			2821630			217228			477835


			1907			EC.7116			Làm mặt đường đá dăm kẹp đất dày 20 cm			100m2			3135275			223434			530928


			1908			ED.1001			Làm mặt đường đá dăm đen dày 3cm-Trạm trộn 20-25t/h			100m2			0			11635			73802


			1909			ED.1002			Làm mặt đường đá dăm đen dày 4cm-Trạm trộn 20-25t/h			100m2			0			15423			81146


			1910			ED.1003			Làm mặt đường đá dăm đen dày 5cm-Trạm trộn 20-25t/h			100m2			0			19346			88031


			1911			ED.1004			Làm mặt đường đá dăm đen dày 6cm-Trạm trộn 20-25t/h			100m2			0			23135			116005


			1912			ED.1005			Làm mặt đường đá dăm đen dày 7cm-Trạm trộn 20-25t/h			100m2			0			27193			123808


			1913			ED.1006			Làm mặt đường đá dăm đen dày 8cm-Trạm trộn 20-25t/h			100m2			0			30981			130234


			1914			ED.2001			Làm mặt đường BT nhựa hạt thô dày 3cm-Trạm trộn 20-25t/h			100m2			0			14476			84599


			1915			ED.2002			Làm mặt đường BT nhựa hạt thô dày 4cm-Trạm trộn 20-25t/h			100m2			0			19346			93779


			1916			ED.2003			Làm mặt đường BT nhựa hạt thô dày 5cm-Trạm trộn 20-25t/h			100m2			0			24082			108091


			1917			ED.2004			Làm mặt đường BT nhựa hạt thô dày 6cm-Trạm trộn 20-25t/h			100m2			0			28952			117271


			1918			ED.2005			Làm mặt đường BT nhựa hạt thô dày 7cm-Trạm trộn 20-25t/h			100m2			0			33822			126910


			1919			ED.3001			Làm mặt đường BT nhựa hạt mịn dày 3cm-Trạm trộn 20-25t/h			100m2			0			15017			85517


			1920			ED.3002			Làm mặt đường BT nhựa hạt mịn dày 4cm-Trạm trộn 20-25t/h			100m2			0			20023			95156


			1921			ED.3003			Làm mặt đường BT nhựa hạt mịn dày 5cm-Trạm trộn 20-25t/h			100m2			0			25029			109468


			1922			ED.3004			Làm mặt đường BT nhựa hạt mịn dày 6cm-Trạm trộn 20-25t/h			100m2			0			30034			118648


			1923			ED.3005			Làm mặt đường BT nhựa hạt mịn dày 7cm-Trạm trộn 20-25t/h			100m2			0			35040			127828


			1924			EE.1110			Chi phí trộn đá dăm đen bằng trạm trộn 20-25t/h			Tấn			233590			0			40966


			1925			EE.1120			Chi phí trộn bê tông nhựa hạt thô bằng trạm trộn 20-25t/h			Tấn			204944			0			51882


			1926			EE.1130			Chi phí trộn bê tông nhựa hạt mịn bằng trạm trộn 20-25t/h			Tấn			246429			0			51882


			1927			EE.1210			Chi phí trộn bê tông đá dăm đen bằng trạm trộn 50-60t/h			Tấn			233590			0			52926


			1928			EE.1220			Chi phí trộn bê tông nhựa hạt thô bằng trạm trộn 50-60t/h			Tấn			204944			0			68827


			1929			EE.1230			Chi phí trộn bê tông nhựa hạt mịn bằng trạm trộn 50-60t/h			Tấn			246429			0			68827


			1930			EE.1310			Chi phí trộn bê tông đá dăm đen bằng trạm trộn 80-90t/h			Tấn			233590			0			42253


			1931			EE.1320			Chi phí trộn bê tông nhựa hạt thô bằng trạm trộn 50-60t/h			Tấn			204944			0			54725


			1932			EE.1330			Chi phí trộn bê tông nhựa hạt mịn bằng trạm trộn 50-60t/h			Tấn			246429			0			54725


			1933			EE.2001			Làm lớp dính bám bằng nhựa 0,5Kg/m2			100m2			148237			4073			73019


			1934			EE.2002			Làm lớp dính bám bằng nhựa 0,8Kg/m2			100m2			266302			4073			73019


			1935			EE.2003			Làm lớp dính bám bằng nhựa 1,0Kg/m2			100m2			332890			4073			73019


			1936			EE.3111			Vận chuyển hỗn hợp cát+xi măng, vữa bê tông 0,5km Ôtô 5t			100m3			0			0			585599


			1937			EE.3112			Vận chuyển hỗn hợp cát+xi măng, vữa bê tông 0,5km Ôtô 7t			100m3			0			0			617926


			1938			EE.3113			Vận chuyển hỗn hợp cát+xi măng, vữa bê tông 0,5km Ôtô 10t			100m3			0			0			567799


			1939			EE.3121			Vận chuyển hỗn hợp cát+xi măng, vữa bê tông 1,0km Ôtô 5t			100m3			0			0			790095


			1940			EE.3122			Vận chuyển hỗn hợp cát+xi măng, vữa bê tông 1,0km Ôtô 7t			100m3			0			0			853538


			1941			EE.3123			Vận chuyển hỗn hợp cát+xi măng, vữa bê tông 1,0km Ôtô 10t			100m3			0			0			725521


			1942			EE.3131			Vận chuyển hỗn hợp cát+xi măng, vữa bê tông 1,5km Ôtô 5t			100m3			0			0			926425


			1943			EE.3132			Vận chuyển hỗn hợp cát+xi măng, vữa bê tông 1,5km Ôtô 7t			100m3			0			0			964676


			1944			EE.3133			Vận chuyển hỗn hợp cát+xi măng, vữa bê tông 1,5km Ôtô 10t			100m3			0			0			835927


			1945			EE.3141			Vận chuyển hỗn hợp cát+xi măng, vữa bê tông 2,0km Ôtô 5t			100m3			0			0			1062755


			1946			EE.3142			Vận chuyển hỗn hợp cát+xi măng, vữa bê tông 2,0km Ôtô 7t			100m3			0			0			1075813


			1947			EE.3143			Vận chuyển hỗn hợp cát+xi măng, vữa bê tông 2,0km Ôtô 10t			100m3			0			0			946332


			1948			EE.3151			Vận chuyển hỗn hợp cát+xi măng, vữa bê tông 3,0km Ôtô 5t			100m3			0			0			1288939


			1949			EE.3152			Vận chuyển hỗn hợp cát+xi măng, vữa bê tông 3,0km Ôtô 7t			100m3			0			0			1258079


			1950			EE.3153			Vận chuyển hỗn hợp cát+xi măng, vữa bê tông 3,0km Ôtô 10t			100m3			0			0			1125084


			1951			EE.3161			Vận chuyển hỗn hợp cát+xi măng, vữa bê tông 4,0km Ôtô 5t			100m3			0			0			1515122


			1952			EE.3162			Vận chuyển hỗn hợp cát+xi măng, vữa bê tông 4,0km Ôtô 7t			100m3			0			0			1440345


			1953			EE.3163			Vận chuyển hỗn hợp cát+xi măng, vữa bê tông 4,0km Ôtô 10t			100m3			0			0			1303835


			1954			EE.3191			Vận chuyển hỗn hợp cát+xi măng, vữa bê tông tiếp 1km Ôtô 5t			100m3			0			0			204495


			1955			EE.3192			Vận chuyển hỗn hợp cát+xi măng, vữa bê tông tiếp 1km Ôtô 7t			100m3			0			0			204493


			1956			EE.3193			Vận chuyển hỗn hợp cát+xi măng, vữa bê tông tiếp 1km Ôtô 10t			100m3			0			0			136692


			1957			EE.3211			Vận chuyển đá dăm đen, bê tông nhựa 1km Ôtô 5t			Tấn			0			0			5267


			1958			EE.3212			Vận chuyển đá dăm đen, bê tông nhựa 1km Ôtô 7t			Tấn			0			0			5690


			1959			EE.3213			Vận chuyển đá dăm đen, bê tông nhựa 1km Ôtô 10t			Tấn			0			0			4837


			1960			EE.3221			Vận chuyển đá dăm đen, bê tông nhựa 2km Ôtô 5t			Tấn			0			0			6817


			1961			EE.3222			Vận chuyển đá dăm đen, bê tông nhựa 2km Ôtô 7t			Tấn			0			0			7113


			1962			EE.3223			Vận chuyển đá dăm đen, bê tông nhựa 2km Ôtô 10t			Tấn			0			0			6309


			1963			EE.3231			Vận chuyển đá dăm đen, bê tông nhựa 3km Ôtô 5t			Tấn			0			0			8583


			1964			EE.3232			Vận chuyển đá dăm đen, bê tông nhựa 3km Ôtô 7t			Tấn			0			0			8358


			1965			EE.3233			Vận chuyển đá dăm đen, bê tông nhựa 3km Ôtô 10t			Tấn			0			0			7518


			1966			EE.3241			Vận chuyển đá dăm đen, bê tông nhựa 4km Ôtô 5t			Tấn			0			0			10101


			1967			EE.3242			Vận chuyển đá dăm đen, bê tông nhựa 4km Ôtô 7t			Tấn			0			0			9602


			1968			EE.3243			Vận chuyển đá dăm đen, bê tông nhựa 4km Ôtô 10t			Tấn			0			0			8675


			1969			EE.3291			Vận chuyển đá dăm đen, bê tông nhựa tiếp 1km Ôtô 5t			Tấn			0			0			589


			1970			EE.3292			Vận chuyển đá dăm đen, bê tông nhựa tiếp 1km Ôtô 7t			Tấn			0			0			622


			1971			EE.3293			Vận chuyển đá dăm đen, bê tông nhựa tiếp 1km Ôtô 10t			Tấn			0			0			526


			1972			EG.1110			Làm cọc tiêu bê tông cốt thép			Cái			11614			2111			0


			1973			EG.1120			Làm cột km bê tông			Cái			55912			20583			0


			1974			EG.2111			Làm biển báo bê tông cốt thép chữ nhật 0,6 x 1 m			Cái			22515			6069			0


			1975			EG.2112			Làm biển báo bê tông cốt thép chữ nhật 1,0 x 1,2m			Cái			42802			11875			0


			1976			EG.2113			Làm biển báo bê tông cốt thép chữ nhật 1,0 x 1,6m			Cái			57695			15965			0


			1977			EG.2114			Làm biển báo bê tông cốt thép chữ nhật 0,6x0,6m; 0,5x0,7m			Cái			15741			3826			0


			1978			EG.3111			Làm cột đỡ biển báo bê tông cốt thép  dài  2,7 m			Cột			48152			9500			0


			1979			EG.3112			Làm cột đỡ biển báo bê tông cốt thép dài 2,8 - 3,0 m			Cột			50177			9896			0


			1980			EG.3113			Làm cột đỡ biển báo bê tông cốt thép dài 3,1 - 3,8 m			Cột			53686			10687			0


			1981			EG.4111			Làm biển báo bê tông cốt thép chữ nhật 0,4 x 1,2;0,5 x 0,6 m			Cái			15261			4882			0


			1982			EG.4112			Làm biển báo bê tông cốt thép chữ nhật 0,4 x 0,7 m			Cái			17821			3035			0


			1983			EG.4113			Làm biển báo bê tông cốt thép tròn fi 7 x 0,70 m			Cái			13807			3826			0


			1984			EG.4114			Làm biển báo bê tông cốt thép tam giác 0,7 x 0,7 x 0,7 m			Cái			9052			2375			0


			1985			EH.1111			Đặt đ.sắt chính 1m tà vẹt gỗ, P43, R<=500			1000m


			1986			EH.1112			Đặt đ.sắt chính 1m tà vẹt gỗ, P43, R> 500			1000m


			1987			EH.1121			Đặt đ.sắt chính 1m tà vẹt gỗ, P38, R<=500			1000m


			1988			EH.1122			Đặt đ.sắt chính 1m tà vẹt gỗ, P38, R> 500			1000m


			1989			EH.1211			Đặt đ.sắt chính 1m tà vẹt gỗ không đệm sắt, P33-30/12m R<=500m			1000m


			1990			EH.1212			Đặt đ.sắt chính 1m tà vẹt gỗ không đệm sắt, P33-30/12m R>500m			1000m


			1991			EH.1221			Đặt đ.sắt chính 1m tà vẹt gỗ không đệm sắt, P26-24/10m R<=500m			1000m


			1992			EH.1222			Đặt đ.sắt chính 1m tà vẹt gỗ không đệm sắt, P26-24/10m R>500m			1000m


			1993			EH.1231			Đặt đ.sắt chính 1m tà vẹt gỗ không đệm sắt, P26-24/9,58m R<=500m			1000m


			1994			EH.1232			Đặt đ.sắt chính 1m tà vẹt gỗ không đệm sắt, P26-24/9,58m R>500m			1000m


			1995			EH.1241			Đặt đ.sắt chính 1m tà vẹt gỗ không đệm sắt, P26-24/8m R<=500m			1000m


			1996			EH.1242			Đặt đ.sắt chính 1m tà vẹt gỗ không đệm sắt, P26-24/8m R>500m			1000m


			1997			EH.1311			Đặt đ.sắt chính 1m tà vẹt sắt, P26-24/10m R<=500m			1000m


			1998			EH.1312			Đặt đ.sắt chính 1m tà vẹt sắt, P26-24/10m R>500m			1000m


			1999			EH.1321			Đặt đ.sắt chính 1m tà vẹt sắt, P26-24/9,58m R<=500m			1000m


			2000			EH.1322			Đặt đ.sắt chính 1m tà vẹt sắt, P26-24/9,58m R>500m			1000m


			2001			EH.1331			Đặt đ.sắt chính 1m tà vẹt sắt, P26-24/8m R<=500m			1000m


			2002			EH.1332			Đặt đ.sắt chính 1m tà vẹt sắt, P26-24/8m R>500m			1000m


			2003			EH.1411			Đặt đ.sắt chính 1m tà vẹt bê tông, P43/12,5m R<=500m			1000m


			2004			EH.1412			Đặt đ.sắt chính 1m tà vẹt bê tông, P43/12,5m R>500m			1000m


			2005			EH.1421			Đặt đ.sắt chính 1m tà vẹt bê tông, P38/12,5m R<=500m			1000m


			2006			EH.1422			Đặt đ.sắt chính 1m tà vẹt bê tông, P38/12,5m R>500m			1000m


			2007			EH.2111			Đặt đ.sắt trong ga 1m tà vẹt gỗ có đệm sắt, P43-33/11,2m			1000m


			2008			EH.2211			Đặt đ.sắt trong ga 1m tà vẹt gỗ không đệm sắt, P33-30/12,5m			1000m


			2009			EH.2221			Đặt đ.sắt trong ga 1m tà vẹt gỗ không đệm sắt, P26-24/10m			1000m


			2010			EH.2222			Đặt đ.sắt trong ga 1m tà vẹt gỗ không đệm sắt, P26-24/9,58m			1000m


			2011			EH.2223			Đặt đ.sắt trong ga 1m tà vẹt gỗ không đệm sắt, P26-24/8m			1000m


			2012			EH.2321			Đặt đ.sắt trong ga 1m tà vẹt sắt, P26-24/10m			1000m


			2013			EH.2322			Đặt đ.sắt trong ga 1m tà vẹt sắt, P26-24/9,58m			1000m


			2014			EH.2323			Đặt đ.sắt trong ga 1m tà vẹt sắt, P26-24/8m			1000m


			2015			EH.2411			Đặt đ.sắt trong ga 1m tà vẹt bê tông, P43/12,5m			1000m


			2016			EH.2421			Đặt đ.sắt trong ga 1m tà vẹt bê tông, P38/12,5m			1000m


			2017			EH.3111			Đặt đ.sắt đón tiễn 1m tà vẹt gỗ đệm sắt, P43-38/12,5m			1000m


			2018			EH.3211			Đặt đ.sắt đón tiễn 1m tà vẹt gỗ không đệm sắt, P43-38/12m			1000m


			2019			EH.3221			Đặt đ.sắt đón tiễn 1m tà vẹt gỗ không đệm sắt, P26-24/10m			1000m


			2020			EH.3222			Đặt đ.sắt đón tiễn 1m tà vẹt gỗ không đệm sắt, P26-24/9,58m			1000m


			2021			EH.3223			Đặt đ.sắt đón tiễn 1m tà vẹt gỗ không đệm sắt, P26-24/8m			1000m


			2022			EH.3321			Đặt đ.sắt đón tiễn 1m tà vẹt sắt, P26-24/10m			1000m


			2023			EH.3322			Đặt đ.sắt đón tiễn 1m tà vẹt sắt, P26-24/9,58m			1000m


			2024			EH.3323			Đặt đ.sắt đón tiễn 1m tà vẹt sắt, P26-24/8m			1000m


			2025			EH.3411			Đặt đ.sắt đón tiễn 1m tà vẹt bê tông, P43/12,5m			1000m


			2026			EH.3421			Đặt đ.sắt đón tiễn 1m tà vẹt bê tông, P38/12,5m			1000m


			2027			EH.4111			Đặt đ.sắt nhánh 1m tà vẹt gỗ đệm sắt, P43-38/12,5m R<=500			1000m


			2028			EH.4112			Đặt đ.sắt nhánh 1m tà vẹt gỗ đệm sắt, P43-38/12,5m R>500			1000m


			2029			EH.4231			Đặt đ.sắt nhánh 1m tà vẹt gỗ không đệm sắt, P33-30/12,5m R<=500			1000m


			2030			EH.4232			Đặt đ.sắt nhánh 1m tà vẹt gỗ không đệm sắt, P33-30/12,5m R>500			1000m


			2031			EH.4241			Đặt đ.sắt nhánh 1m tà vẹt gỗ không đệm sắt, P26-24/10m R<=500			1000m


			2032			EH.4242			Đặt đ.sắt nhánh 1m tà vẹt gỗ không đệm sắt, P26-24/10m R>500			1000m


			2033			EH.4251			Đặt đ.sắt nhánh 1m tà vẹt gỗ không đệm sắt, P26-24/9,58m R<=500			1000m


			2034			EH.4252			Đặt đ.sắt nhánh 1m tà vẹt gỗ không đệm sắt, P26-24/9,58m R>500			1000m


			2035			EH.4261			Đặt đ.sắt nhánh 1m tà vẹt gỗ không đệm sắt, P26-24/8m R<=500			1000m


			2036			EH.4262			Đặt đ.sắt nhánh 1m tà vẹt gỗ không đệm sắt, P26-24/8m R>500			1000m


			2037			EH.4341			Đặt đ.sắt nhánh 1m tà vẹt sắt, P26-24/10m R<=500			1000m


			2038			EH.4342			Đặt đ.sắt nhánh 1m tà vẹt sắt, P26-24/10m R>500			1000m


			2039			EH.4351			Đặt đ.sắt nhánh 1m tà vẹt sắt, P26-24/9,58m R<=50			1000m


			2040			EH.4352			Đặt đ.sắt nhánh 1m tà vẹt sắt, P26-24/9,58m R>50			1000m


			2041			EH.4361			Đặt đ.sắt nhánh 1m tà vẹt sắt, P26-24/8m R<=500			1000m


			2042			EH.4362			Đặt đ.sắt nhánh 1m tà vẹt sắt, P26-24/8m R>500			1000m


			2043			EH.5111			Đặt đ.sắt chính 1,435m(nặng) tà vẹt gỗ có đệm sắt,P43/12,5m R<=500			1000m


			2044			EH.5112			Đặt đ.sắt chính 1,435m(nặng) tà vẹt gỗ có đệm sắt,P43/12,5m R>500			1000m


			2045			EH.5121			Đặt đ.sắt chính 1,435m(nặng) tà vẹt gỗ có đệm sắt,P38/12,5m R<=500			1000m


			2046			EH.5122			Đặt đ.sắt chính 1,435m(nặng) tà vẹt gỗ có đệm sắt,P38/12,5m R<=500			1000m


			2047			EH.5231			Đặt đ.sắt trong ga 1,435m tà vẹt gỗ có đệm sắt, P43-44			1000m


			2048			EH.5241			Đặt đ.sắt trong ga 1,435m tà vẹt gỗ có đệm sắt, P38-41			1000m


			2049			EH.5351			Đặt đ.sắt nhánh 1,435m tà vẹt gỗ có đệm sắt, P43-44 R<=500			1000m


			2050			EH.5352			Đặt đ.sắt nhánh 1,435m tà vẹt gỗ có đệm sắt, P43-44 R>500			1000m


			2051			EH.5353			Đặt đ.sắt nhánh 1,435m tà vẹt gỗ có đệm sắt, 38-41 R<=500			1000m


			2052			EH.5354			Đặt đ.sắt nhánh 1,435m tà vẹt gỗ có đệm sắt, 38-41 R>500			1000m


			2053			EH.5431			Đặt đ.sắt chính 1,435m (nhẹ) tà vẹt gỗ có đệm sắt, P43-44 R<=500			1000m


			2054			EH.5432			Đặt đ.sắt chính 1,435m (nhẹ) tà vẹt gỗ có đệm sắt, P43-44 R>500			1000m


			2055			EH.5441			Đặt đ.sắt chính 1,435m (nhẹ) tà vẹt gỗ có đệm sắt, P38-41 R<=500			1000m


			2056			EH.5442			Đặt đ.sắt chính 1,435m (nhẹ) tà vẹt gỗ có đệm sắt, P38-41 R>500			1000m


			2057			EH.6111			Đặt đường lồng trong ga 1,435m tà vẹt gỗ có đệm sắt, P43-44			1000m


			2058			EH.6112			Đặt đường lồng trong ga 1,435m tà vẹt gỗ có đệm sắt, P38			1000m


			2059			EH.7111			Đặt đ.nhánh tránh 1,435m tà vẹt gỗ có đệm sắt, P43-38, R<=500			1000m


			2060			EH.7112			Đặt đ.nhánh tránh 1,435m tà vẹt gỗ có đệm sắt, P43-38, R>500			1000m


			2061			EI.1110			Lắp thanh giằng, loại 5 thanh cho 1 cầu ray			Km


			2062			EI.1120			Lắp thanh giằng, loại 3 thanh cho 1 cầu ray			Km


			2063			EI.2110			Lắp thiết bị phòng xô, dốc <= 5%% 2 chiều			Km


			2064			EI.2120			Lắp thiết bị phòng xô, dốc > 5%% 1 chiều			Km


			2065			EI.2130			Lắp thiết bị phòng xô, tàu hãm trước ga 1 chiều			Km


			2066			EI.2140			Lắp thiết bị phòng xô cho 1 bộ ghi			Km


			2067			EI.3110			Lắp giá ray dự phòng			Km


			2068			EI.4110			Đặt ghi đường sắt 1m, Tg 1/10 dài 21,414m			Bộ


			2069			EI.4120			Đặt ghi đường sắt 1m, Tg 1/10 dài 24m			Bộ


			2070			EI.4130			Đặt ghi đường sắt 1m, Tg 1/9 dài 22,312m			Bộ


			2071			EI.4210			Đặt ghi đường sắt 1,435m, P43, Tg1/10 dài 34,414m			Bộ


			2072			EI.4321			Đặt ghi đường lồng, P43-P38, Tg1/10 dài 24,552m			Bộ


			2073			EI.4322			Đặt ghi đường lồng, P43-P38, Tg1/9 dài 24,552m			Bộ


			2074			EI.5111			Làm nền đá ba lát đường 1m, tà vẹt gỗ			m3


			2075			EI.5112			Làm nền đá ba lát đường 1,435m, tà vẹt gỗ			m3


			2076			EI.5120			Làm nền đá ba lát đường, tà vẹt sắt			m3


			2077			EI.5130			Làm nền đá ba lát đường, tà vẹt bê tông			m3


			2078			EI.5210			Làm nền đá ba lát ghi đường 1m			m3


			2079			EI.5220			Làm nền đá ba lát ghi đường 1,435m			m3


			2080			EK.1110			Trồng cột Km ( Hoặc Hm )			Cái


			2081			EK.1210			Trồng cột và biển đường vòng			Cái


			2082			EK.1310			Trồng biển đổi dốc			Cái


			2083			EK.1410			Trồng biển kéo còi			Cái


			2084			EK.1511			Lắp dựng cột thông tin hình chữ H loại 6m			1 cột


			2085			EK.1512			Lắp dựng cột thông tin hình chữ H loại 7m			1 cột


			2086			EK.1513			Lắp dựng cột thông tin hình chữ H loại 8m			1 cột


			2087			EK.1514			Lắp dựng cột thông tin hình chữ H loại 9m			1 cột


			2088			EK.1521			Cột đánh dấu			1 cột


			2089			EK.1531			Lắp dựng cột tín hiệu loại 7,5m			1 cột


			2090			EK.1532			Lắp dựng cột tín hiệuloại 8,5m			1 cột


			2091			EK.1533			Lắp dựng cột tín hiệuloại 9,5m			1 cột


			2092			EK.1611			Lắp đặt các phụ kiện cột tín hiệu vào ga			1 cột


			2093			EK.1612			Lắp đặt các phụ kiện cột tín hiệu ra ga			1 cột


			2094			EK.1621			Cột đánh dấu			1 cột


			2095			EK.1710			Lắp đặt ghi tín hiệu, ghi cơ khí			1 bộ


			2096			EK.1720			Lắp đặt ghi tín hiệu, ghi điện đơn			1 bộ


			2097			EK.1730			Lắp đặt ghi tín hiệu, ghi liên động			1 bộ


			2098			EK.1740			Lắp đặt ghi tín hiệu, ghi lồng 3 đầu dây			1 bộ


			2099			EK.2011			Kéo dải dây sắt fi 3mm			1km/s


			2100			EK.2012			Kéo dải dây sắt fi 4mm			1km/s


			2101			EK.2021			Kéo dải dây lưỡng kim fi 2,5mm			1km/s


			2102			EK.2022			Kéo dải dây lưỡng kim fi 3mm			1km/s


			2103			EK.3011			Lắp xà thông tin, xà 1,1m			1 xà


			2104			EK.3012			Lắp xà thông tin, xà 2,5m			1 xà


			2105			EK.4010			Bộ giá đỡ đặt bộ ray ghi			1 bộ


			2106			EK.5010			Lắp đặt mạch điện đường day			1mạch


			2107			EK.6010			Lắp hộp cáp cuối			1 hộp


			2108			EK.6020			Lắp hộp cáp phân hướng			1 hộp


			2109			EK.6030			Lắp hòm biến thế			1 hộp


			2110			EK.7010			Lắp các loại rơ le			1 cái


			2111			EK.8011			Lắp đặt tổng đài, điện thoại nam châm			1 cái


			2112			EK.8012			Lắp đặt tổng đài, điện thoại nam châm			1 cái


			2113			EK.8021			Lắp đặt tổng đài, cột điện điều độ			1 cái


			2114			EK.9010			Lắp đặt cáp ngầm			100m


			2115			GA.1113			Xây móng dầy <=60cm, đá hộc, VXM M 50, cát vàng Ml>2 mác			m3			156889			24775			0


			2116			GA.1114			Xây móng dầy <=60cm, đá hộc, VXM M 75, cát vàng Ml>2 mác			m3			179290			24775			0


			2117			GA.1115			Xây móng dầy <=60cm, đá hộc, VXM M 100, cát vàng Ml>2 mác			m3			203342			24775			0


			2118			GA.1123			Xây móng dầy > 60cm, đá hộc, VXM M 50, cát vàng Ml>2 mác			m3			156889			23867			0


			2119			GA.1124			Xây móng dầy > 60cm, đá hộc, VXM M 75, cát vàng Ml>2 mác			m3			179290			23867			0


			2120			GA.1125			Xây móng dầy > 60cm, đá hộc, VXM M 100, cát vàng Ml>2 mác			m3			203342			23867			0


			2121			GA.2113			Xây tường thẳng dầy <=60cm, cao <=2m, đá hộc, VXM M 50, cát vàng Ml>2			m3			156889			28017			0


			2122			GA.2114			Xây tường thẳng dầy <=60cm, cao <=2m, đá hộc, VXM M 75, cát vàng Ml>2			m3			179290			28017			0


			2123			GA.2115			Xây tường thẳng dầy <=60cm, cao <=2m, đá hộc, VXM M 100, cát vàng Ml>2			m3			203342			28017			0


			2124			GA.2123			Xây tường thẳng dầy <=60cm, cao >2m, đá hộc, VXM M 50, cát vàng Ml>2			m3			198539			32428			0


			2125			GA.2124			Xây tường thẳng dầy <=60cm, cao >2m, đá hộc, VXM M 75, cát vàng Ml>2			m3			220940			32428			0


			2126			GA.2125			Xây tường thẳng dầy <=60cm, cao >2m, đá hộc, VXM M 100, cát vàng Ml>2			m3			244992			32428			0


			2127			GA.2133			Xây tường thẳng dầy >60cm, cao <=2m, đá hộc, VXM M 50, cát vàng Ml>2			m3			156889			26980			0


			2128			GA.2134			Xây tường thẳng dầy >60cm, cao <=2m, đá hộc, VXM M 75, cát vàng Ml>2			m3			179290			26980			0


			2129			GA.2135			Xây tường thẳng dầy >60cm, cao <=2m, đá hộc, VXM M 100, cát vàng Ml>2			m3			203342			26980			0


			2130			GA.2143			Xây tường thẳng dầy >60cm, cao >2m, đá hộc, VXM M 50, cát vàng Ml>2			m3			189076			30741			0


			2131			GA.2144			Xây tường thẳng dầy >60cm, cao >2m, đá hộc, VXM M 75, cát vàng Ml>2			m3			211477			30741			0


			2132			GA.2145			Xây tường thẳng dầy >60cm, cao >2m, đá hộc, VXM M 100, cát vàng Ml>2			m3			235529			30741			0


			2133			GA.2213			Xây tường trụ pin, cong dầy <=60cm, h<=2m, đá hộc,VXM M50, cát vàng Ml>2			m3			156889			30482			0


			2134			GA.2214			Xây tường trụ pin, cong dầy <=60cm, h<=2m, đá hộc,VXM M75, cát vàng Ml>2			m3			179290			30482			0


			2135			GA.2215			Xây tường trụ pin, cong dầy <=60cm, h<=2m, đá hộc,VXM M100, cát vàng Ml>2			m3			203342			30482			0


			2136			GA.2223			Xây tường trụ pin, cong dầy <=60cm, h>2m, đá hộc,VXM M 50, cát vàng Ml>2			m3			198539			35930			0


			2137			GA.2224			Xây tường trụ pin, cong dầy <=60cm, h>2m, đá hộc,VXM M 75, cát vàng Ml>2			m3			220940			35930			0


			2138			GA.2225			Xây tường trụ pin, cong dầy <=60cm, h>2m, đá hộc,VXM M 100, cát vàng Ml>2			m3			244992			35930			0


			2139			GA.2233			Xây tường trụ pin, cong dầy >60cm, h<=2m, đá hộc,VXM M 50, cát vàng Ml>2			m3			156889			29185			0


			2140			GA.2234			Xây tường trụ pin, cong dầy >60cm, h<=2m, đá hộc,VXM M 75, cát vàng Ml>2			m3			179290			29185			0


			2141			GA.2235			Xây tường trụ pin, cong dầy >60cm, h<=2m, đá hộc,VXM M 100, cát vàng Ml>2			m3			203342			29185			0


			2142			GA.2243			Xây tường trụ pin, cong dầy >60cm, h>2m, đá hộc,VXM M 50, cát vàng Ml>2			m3			198076			32946			0


			2143			GA.2244			Xây tường trụ pin, cong dầy >60cm, h>2m, đá hộc,VXM M 75, cát vàng Ml>2			m3			211477			32946			0


			2144			GA.2245			Xây tường trụ pin, cong dầy >60cm, h>2m, đá hộc,VXM M 100, cát vàng Ml>2			m3			235529			32946			0


			2145			GA.3113			Xây mố cầu cao <=2m, đá hộc, VXM M 50, cát vàng Ml>2			m3			156889			32038			0


			2146			GA.3114			Xây mố cầu cao <=2m, đá hộc, VXM M 75, cát vàng Ml>2			m3			179290			32038			0


			2147			GA.3115			Xây mố cầu cao <=2m, đá hộc, VXM M 100, cát vàng Ml>2			m3			203342			32038			0


			2148			GA.3123			Xây mố cầu cao > 2m, đá hộc, VXM M 50, cát vàng Ml>2			m3			198539			65244			0


			2149			GA.3124			Xây mố cầu cao > 2m, đá hộc, VXM M 75, cát vàng Ml>2			m3			220940			65244			0


			2150			GA.3125			Xây mố cầu cao > 2m, đá hộc, VXM M 100, cát vàng Ml>2			m3			244992			65244			0


			2151			GA.3213			Xây trụ cầu, cột cao <= 2m, đá hộc, VXM M 50, cát vàng Ml>2			m3			201184			51625			0


			2152			GA.3214			Xây trụ cầu, cột cao <= 2m, đá hộc, VXM M 75, cát vàng Ml>2			m3			223585			51625			0


			2153			GA.3215			Xây trụ cầu, cột cao <= 2m, đá hộc, VXM M 100, cát vàng Ml>2			m3			247637			51625			0


			2154			GA.3223			Xây trụ cầu, cột cao > 2m, đá hộc, VXM M 50, cát vàng Ml>2			m3			229997			88592			0


			2155			GA.3224			Xây trụ cầu, cột cao > 2m, đá hộc, VXM M 75, cát vàng Ml>2			m3			252398			88592			0


			2156			GA.3225			Xây trụ cầu, cột cao > 2m, đá hộc, VXM M 100, cát vàng Ml>2			m3			276450			88592			0


			2157			GA.3313			Xây tường đầu cầu cao <=2m, đá hộc, VXM M 50, cát vàng Ml>2			m3			169726			30871			0


			2158			GA.3314			Xây tường đầu cầu cao <=2m, đá hộc, VXM M 75, cát vàng Ml>2			m3			192127			30871			0


			2159			GA.3315			Xây tường đầu cầu cao <=2m, đá hộc, VXM M 100, cát vàng Ml>2			m3			216179			30871			0


			2160			GA.3323			Xây tường đầu cầu cao > 2m, đá hộc, VXM M 50, cát vàng Ml>2			m3			198539			52662			0


			2161			GA.3324			Xây tường đầu cầu cao > 2m, đá hộc, VXM M 75, cát vàng Ml>2			m3			220942			52662			0


			2162			GA.3325			Xây tường đầu cầu cao > 2m, đá hộc, VXM M 100, cát vàng Ml>2			m3			244992			52662			0


			2163			GA.4113			Xây mặt bằng, đá hộc, VXM M 50, cát vàng Ml>2			m3			156889			28406			0


			2164			GA.4114			Xây mặt bằng, đá hộc, VXM M 75, cát vàng Ml>2			m3			179290			28406			0


			2165			GA.4115			Xây mặt bằng, đá hộc, VXM M 100, cát vàng Ml>2			m3			203342			28406			0


			2166			GA.4213			Xây mái dốc thẳng, đá hộc, VXM M 50, cát vàng Ml>2			m3			156889			26980			0


			2167			GA.4214			Xây mái dốc thẳng, đá hộc, VXM M 75, cát vàng Ml>2			m3			179290			26980			0


			2168			GA.4215			Xây mái dốc thẳng, đá hộc, VXM M 100, cát vàng Ml>2			m3			203342			26980			0


			2169			GA.4313			Xây mái dốc cong, đá hộc, VXM M 50, cát vàng Ml>2			m3			161209			31390			0


			2170			GA.4314			Xây mái dốc cong, đá hộc, VXM M 75, cát vàng Ml>2			m3			183610			31390			0


			2171			GA.4315			Xây mái dốc cong, đá hộc, VXM M 100, cát vàng Ml>2			m3			207662			31390			0


			2172			GA.5110			Xếp đá khan không chít mạch mặt bằng			m3			81578			15565			0


			2173			GA.5120			Xếp đá khan không chít mạch mái dốc thẳng			m3			81578			18159			0


			2174			GA.5130			Xếp đá khan không chít mạch mái dốc cong			m3			86290			25683			0


			2175			GA.5213			Xếp đá khan mặt bằng, đá hộc, VXM M 50, cát vàng Ml>2			m3			93654			20105			0


			2176			GA.5214			Xếp đá khan mặt bằng, đá hộc, VXM M 75, cát vàng Ml>2			m3			97228			20105			0


			2177			GA.5215			Xếp đá khan mặt bằng, đá hộc, VXM M 100, cát vàng Ml>2			m3			101065			20105			0


			2178			GA.5223			Xếp đá khan mái dốc thẳng, đá hộc, VXM M 50, cát vàng Ml>2			m3			93654			22699			0


			2179			GA.5224			Xếp đá khan mái dốc thẳng, đá hộc, VXM M 75, cát vàng Ml>2			m3			97228			22699			0


			2180			GA.5225			Xếp đá khan mái dốc thẳng, đá hộc, VXM M 100, cát vàng Ml>2			m3			101065			22699			0


			2181			GA.5233			Xếp đá khan mái dốc cong, đá hộc, VXM M 50, cát vàng Ml>2			m3			97974			26072			0


			2182			GA.5334			Xếp đá khan mái dốc cong, đá hộc, VXM M 75, cát vàng Ml>2			m3			101548			26072			0


			2183			GA.5335			Xếp đá khan mái dốc cong, đá hộc, VXM M 100, cát vàng Ml>2			m3			105385			26072			0


			2184			GA.6113			Xây cống, đá hộc, VXM M 50, cát vàng Ml>2			m3			324549			39951			0


			2185			GA.6114			Xây cống, đá hộc, VXM M 75, cát vàng Ml>2			m3			346950			39951			0


			2186			GA.6115			Xây cống, đá hộc, VXM M 100, cát vàng Ml>2			m3			371002			39951			0


			2187			GA.7113			Xây các bộ phận, kết cấu phức tạp khác, đá hộc, VXM M 50, cát vàng Ml>2			m3			200059			53570			0


			2188			GA.7114			Xây các bộ phận, kết cấu phức tạp khác, đá hộc, VXM M 75, cát vàng Ml>2			m3			222460			53570			0


			2189			GA.7115			Xây các bộ phận, kết cấu phức tạp khác, đá hộc, VXM M 100, cát vàng Ml>2			m3			246512			53570			0


			2190			GB.1113			Xây móng, đá xanh miếng 10x20x30, VXM M50, cát vàng Ml>2			m3


			2191			GB.1114			Xây móng, đá xanh miếng 10x20x30, VXM M75, cát vàng Ml>2			m3


			2192			GB.1115			Xây móng, đá xanh miếng 10x20x30, VXM M100, cát vàng Ml>2			m3


			2193			GB.2113			Xây tường <=30cm, h<=2m, đá xanh miếng 10x20x30, VXM M 50, cát vàng Ml>2			m3


			2194			GB.2114			Xây tường <=30cm, h<=2m, đá xanh miếng 10x20x30, VXM M 75, cát vàng Ml>2			m3


			2195			GB.2115			Xây tường <=30cm, h<=2m, đá xanh miếng 10x20x30, VXM M 100, cát vàng Ml>2			m3


			2196			GB.2123			Xây tường <=30cm, h>2m, đá xanh miếng 10x20x30, VXM M 50, cát vàng Ml>2			m3


			2197			GB.2124			Xây tường <=30cm, h>2m, đá xanh miếng 10x20x30, VXM M 75, cát vàng Ml>2			m3


			2198			GB.2125			Xây tường <=30cm, h>2m, đá xanh miếng 10x20x30, VXM M 100, cát vàng Ml>2			m3


			2199			GB.2213			Xây tường >30cm, h<=2m, đá xanh miếng 10x20x30, VXM M 50, cát vàng Ml>2			m3


			2200			GB.2214			Xây tường >30cm, h<=2m, đá xanh miếng 10x20x30, VXM M 75, cát vàng Ml>2			m3


			2201			GB.2215			Xây tường >30cm, h<=2m, đá xanh miếng 10x20x30, VXM M 100, cát vàng Ml>2			m3


			2202			GB.2223			Xây tường >30cm, h>2m, đá xanh miếng 10x20x30, VXM M 50, cát vàng Ml>2			m3


			2203			GB.2224			Xây tường >30cm, h>2m, đá xanh miếng 10x20x30, VXM M 75, cát vàng Ml>2			m3


			2204			GB.2225			Xây tường >30cm, h>2m, đá xanh miếng 10x20x30, VXM M 100, cát vàng Ml>2			m3


			2205			GB.3113			Xây trụ độc lập, đá xanh miếng 10x20x30, VXM M 50, cát vàng Ml>2			m3


			2206			GB.3114			Xây trụ độc lập, đá xanh miếng 10x20x30, VXM M 75, cát vàng Ml>2			m3


			2207			GB.3115			Xây trụ độc lập, đá xanh miếng 10x20x30, VXM M 100, cát vàng Ml>2			m3


			2208			GC.1113			Xây móng, đá chẻ 10x10x20, VXM M 50, cát vàng Ml>2			m3			504072			35756			1585


			2209			GC.1114			Xây móng, đá chẻ 10x10x20, VXM M 75, cát vàng Ml>2			m3			520074			35756			1585


			2210			GC.1115			Xây móng, đá chẻ 10x10x20, VXM M 100, cát vàng Ml>2			m3			537254			35756			1585


			2211			GC.2113			Xây tường <=30cm, h<=2m, đá chẻ 10x10x20, VXM M 50, cát vàng Ml>2			m3			505875			39978			1631


			2212			GC.2114			Xây tường <=30cm, h<=2m, đá chẻ 10x10x20, VXM M 75, cát vàng Ml>2			m3			522409			39978			1631


			2213			GC.2115			Xây tường <=30cm, h<=2m, đá chẻ 10x10x20, VXM M 100, cát vàng Ml>2			m3			540162			39978			1631


			2214			GC.2123			Xây tường <=30cm, h>2m, đá chẻ 10x10x20, VXM M 50, cát vàng Ml>2			m3			527525			43672			1794


			2215			GC.2124			Xây tường <=30cm, h>2m, đá chẻ 10x10x20, VXM M 75, cát vàng Ml>2			m3			544059			43672			1794


			2216			GC.2125			Xây tường <=30cm, h>2m, đá chẻ 10x10x20, VXM M 100, cát vàng Ml>2			m3			561812			43672			1794


			2217			GC.2213			Xây tường >30cm, h<=2m, đá chẻ 10x10x20, VXM M 50, cát vàng Ml>2			m3			484072			35756			1585


			2218			GC.2214			Xây tường >30cm, h<=2m, đá chẻ 10x10x20, VXM M 75, cát vàng Ml>2			m3			500074			35756			1585


			2219			GC.2215			Xây tường >30cm, h<=2m, đá chẻ 10x10x20, VXM M 100, cát vàng Ml>2			m3			517254			35756			1585


			2220			GC.2223			Xây tường >30cm, h>2m, đá chẻ 10x10x20, VXM M 50, cát vàng Ml>2			m3			516259			39846			1743


			2221			GC.2224			Xây tường >30cm, h>2m, đá chẻ 10x10x20, VXM M 75, cát vàng Ml>2			m3			532261			39846			1743


			2222			GC.2225			Xây tường >30cm, h>2m, đá chẻ 10x10x20, VXM M 100, cát vàng Ml>2			m3			549441			39846			1743


			2223			GC.3113			Xây trụ độc lập, đá chẻ 10x10x20, VXM M 50, cát vàng Ml>2			m3			507525			57790			1794


			2224			GC.3114			Xây trụ độc lập, đá chẻ 10x10x20, VXM M 75, cát vàng Ml>2			m3			524059			57790			1794


			2225			GC.3115			Xây trụ độc lập, đá chẻ 10x10x20, VXM M 100, cát vàng Ml>2			m3			541812			57790			1794


			2226			GC.4113			Xây móng, đá chẻ 20x20x25, VXM M 50, cát vàng Ml>2			m3			191874			17812			1540


			2227			GC.4114			Xây móng, đá chẻ 20x20x25, VXM M 75, cát vàng Ml>2			m3			206808			17812			1540


			2228			GC.4115			Xây móng, đá chẻ 20x20x25, VXM M 100, cát vàng Ml>2			m3			222842			17812			1540


			2229			GC.5113			Xây tường <=30cm, h<=2m, đá chẻ 20x20x25, VXM M 50, cát vàng Ml>2			m3			195871			19131			1585


			2230			GC.5114			Xây tường <=30cm, h<=2m, đá chẻ 20x20x25, VXM M 75, cát vàng Ml>2			m3			211339			19131			1585


			2231			GC.5115			Xây tường <=30cm, h<=2m, đá chẻ 20x20x25, VXM M 100, cát vàng Ml>2			m3			227945			19131			1585


			2232			GC.5123			Xây tường <=30cm, h>2m, đá chẻ 20x20x25, VXM M 50, cát vàng Ml>2			m3			237521			20451			1743


			2233			GC.5124			Xây tường <=30cm, h>2m, đá chẻ 20x20x25, VXM M 75, cát vàng Ml>2			m3			252989			20451			1743


			2234			GC.5125			Xây tường <=30cm, h>2m, đá chẻ 20x20x25, VXM M 100, cát vàng Ml>2			m3			269595			20451			1743


			2235			GC.5213			Xây tường >30cm, h<=2m, đá chẻ 20x20x25, VXM M 50, cát vàng Ml>2			m3			191874			18340			1540


			2236			GC.5214			Xây tường >30cm, h<=2m, đá chẻ 20x20x25, VXM M 75, cát vàng Ml>2			m3			206808			18340			1540


			2237			GC.5215			Xây tường >30cm, h<=2m, đá chẻ 20x20x25, VXM M 100, cát vàng Ml>2			m3			222842			18340			1540


			2238			GC.5223			Xây tường >30cm, h>2m, đá chẻ 20x20x25, VXM M 50, cát vàng Ml>2			m3			224061			19131			1743


			2239			GC.5224			Xây tường >30cm, h>2m, đá chẻ 20x20x25, VXM M 75, cát vàng Ml>2			m3			238995			19131			1743


			2240			GC.5225			Xây tường >30cm, h>2m, đá chẻ 20x20x25, VXM M 100, cát vàng Ml>2			m3			255029			19131			1743


			2241			GC.6113			Xây móng, đá chẻ 15x20x25, VXM M 50, cát vàng Ml>2			m3			203471			17812			1585


			2242			GC.6114			Xây móng, đá chẻ 15x20x25, VXM M 75, cát vàng Ml>2			m3			218939			17812			1585


			2243			GC.6115			Xây móng, đá chẻ 15x20x25, VXM M 100, cát vàng Ml>2			m3			235545			17812			1585


			2244			GC.7113			Xây tường <=30cm, h<=2m, đá chẻ 15x20x25, VXM M 50, cát vàng Ml>2			m3			206672			18472			1585


			2245			GC.7114			Xây tường <=30cm, h<=2m, đá chẻ 15x20x25, VXM M 75, cát vàng Ml>2			m3			222674			18472			1585


			2246			GC.7115			Xây tường <=30cm, h<=2m, đá chẻ 15x20x25, VXM M 100, cát vàng Ml>2			m3			239854			18472			1585


			2247			GC.7123			Xây tường <=30cm, h>2m, đá chẻ 15x20x25, VXM M 50, cát vàng Ml>2			m3			248322			20451			1743


			2248			GC.7124			Xây tường <=30cm, h>2m, đá chẻ 15x20x25, VXM M 75, cát vàng Ml>2			m3			264324			20451			1743


			2249			GC.7125			Xây tường <=30cm, h>2m, đá chẻ 15x20x25, VXM M 100, cát vàng Ml>2			m3			281504			20451			1743


			2250			GC.7213			Xây tường >30cm, h<=2m, đá chẻ 15x20x25, VXM M 50, cát vàng Ml>2			m3			203471			18076			1585


			2251			GC.7214			Xây tường >30cm, h<=2m, đá chẻ 15x20x25, VXM M 75, cát vàng Ml>2			m3			218939			18076			1585


			2252			GC.7215			Xây tường >30cm, h<=2m, đá chẻ 15x20x25, VXM M 100, cát vàng Ml>2			m3			235545			18076			1585


			2253			GC.7223			Xây tường >30cm, h>2m, đá chẻ 15x20x25, VXM M 50, cát vàng Ml>2			m3			235658			19131			1743


			2254			GC.7224			Xây tường >30cm, h>2m, đá chẻ 15x20x25, VXM M 75, cát vàng Ml>2			m3			251126			19131			1743


			2255			GC.7225			Xây tường >30cm, h>2m, đá chẻ 15x20x25, VXM M 100, cát vàng Ml>2			m3			267732			19131			1743


			2256			GD.1112			Xây móng <=33cm, gạch chỉ 6,5x10,5x22, VXM M 25, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3			307850			21662			0


			2257			GD.1113			Xây móng <=33cm, gạch chỉ 6,5x10,5x22, VXM M 50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3			327638			21662			0


			2258			GD.1114			Xây móng <=33cm, gạch chỉ 6,5x10,5x22, VXM M 75, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3			344475			21662			0


			2259			GD.1115			Xây móng <=33cm, gạch chỉ 6,5x10,5x22, VTH M 25, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2260			GD.1116			Xây móng <=33cm, gạch chỉ 6,5x10,5x22, VTH M 50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2261			GD.1122			Xây móng >33cm, gạch chỉ 6,5x10,5x22, VXM M 25, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3			303542			19327			0


			2262			GD.1123			Xây móng >33cm, gạch chỉ 6,5x10,5x22, VXM M 50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3			324013			19327			0


			2263			GD.1124			Xây móng >33cm, gạch chỉ 6,5x10,5x22, VXM M 75, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3			341430			19327			0


			2264			GD.1125			Xây móng >33cm, gạch chỉ 6,5x10,5x22, VTH M 25, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2265			GD.1126			Xây móng >33cm, gạch chỉ 6,5x10,5x22, VTH M 50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2266			GD.1132			Xây móng <=33cm, gạch 2 lỗ 6,0x10,5x22, VXM M 25, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2267			GD.1133			Xây móng <=33cm, gạch 2 lỗ 6,0x10,5x22, VXM M 50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2268			GD.1134			Xây móng <=33cm, gạch 2 lỗ 6,0x10,5x22, VXM M 75, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2269			GD.1135			Xây móng <=33cm, gạch 2 lỗ 6,0x10,5x22, VTH M 25, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2270			GD.1136			Xây móng <=33cm, gạch 2 lỗ 6,0x10,5x22, VTH M 50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2271			GD.1142			Xây móng >33cm, gạch 2 lỗ 6,0x10,5x22, VXM M 25, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2272			GD.1143			Xây móng >33cm, gạch 2 lỗ 6,0x10,5x22, VXM M 50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2273			GD.1144			Xây móng >33cm, gạch 2 lỗ 6,0x10,5x22, VXM M 75, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2274			GD.1145			Xây móng >33cm, gạch 2 lỗ 6,0x10,5x22, VTH M 25, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2275			GD.1146			Xây móng >33cm, gạch 2 lỗ 6,0x10,5x22, VTH M50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2276			GD.2112			Xây tường thẳng <=11cm, h<=4m, gạch chỉ 6,5x10,5x22, VXM M25, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3			359973			31260			1631


			2277			GD.2113			Xây tường thẳng <=11cm, h<=4m, gạch chỉ 6,5x10,5x22, VXM M50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3			375671			31260			1631


			2278			GD.2114			Xây tường thẳng <=11cm, h<=4m, gạch chỉ 6,5x10,5x22, VXM M75, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3			389024			31260			1631


			2279			GD.2115			Xây tường thẳng <=11cm, h<=4m, gạch chỉ 6,5x10,5x22, VTH M25, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2280			GD.2116			Xây tường thẳng <=11cm, h<=4m, gạch chỉ 6,5x10,5x22, VTH M50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2281			GD.2122			Xây tường thẳng <=11cm, h>4m, gạch chỉ 6,5x10,5x22, VXM M25, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3			388789			31520			3811


			2282			GD.2123			Xây tường thẳng <=11cm, h>4m, gạch chỉ 6,5x10,5x22, VXM M50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3			404484			31520			3811


			2283			GD.2124			Xây tường thẳng <=11cm, h>4m, gạch chỉ 6,5x10,5x22, VXM M75, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3			417837			31520			3811


			2284			GD.2125			Xây tường thẳng <=11cm, h>4m, gạch chỉ 6,5x10,5x22, VTH M25, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2285			GD.2126			Xây tường thẳng <=11cm, h>4m, gạch chỉ 6,5x10,5x22, VTH M50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2286			GD.2132			Xây tường thẳng <=11cm, h<=4m, gạch 2 lỗ 6,0x10,5x22, VXM M25, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2287			GD.2133			Xây tường thẳng <=11cm, h<=4m, gạch 2 lỗ 6,0x10,5x22, VXM M50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2288			GD.2134			Xây tường thẳng <=11cm, h<=4m, gạch 2 lỗ 6,0x10,5x22, VXM M75, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2289			GD.2135			Xây tường thẳng <=11cm, h<=4m, gạch 2 lỗ 6,0x10,5x22, VTH M25, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2290			GD.2136			Xây tường thẳng <=11cm, h<=4m, gạch 2 lỗ 6,0x10,5x22, VTH M50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2291			GD.2142			Xây tường thẳng <=11cm, h>4m, gạch 2 lỗ 6,0x10,5x22, VXM M25, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2292			GD.2143			Xây tường thẳng <=11cm, h>4m, gạch 2 lỗ 6,0x10,5x22, VXM M50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2293			GD.2144			Xây tường thẳng <=11cm, h>4m, gạch 2 lỗ 6,0x10,5x22, VXM M75, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2294			GD.2145			Xây tường thẳng <=11cm, h>4m, gạch 2 lỗ 6,0x10,5x22, VTH M25, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2295			GD.2146			Xây tường thẳng <=11cm, h>4m, gạch 2 lỗ 6,0x10,5x22, VTH M50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2296			GD.2212			Xây tường thẳng <=33cm, h<=4m, gạch chỉ 6,5x10,5x22, VXM M25, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3			320687			24904			1631


			2297			GD.2213			Xây tường thẳng <=33cm, h<=4m, gạch chỉ 6,5x10,5x22, VXM M50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3			340475			24904			1631


			2298			GD.2214			Xây tường thẳng <=33cm, h<=4m, gạch chỉ 6,5x10,5x22, VXM M75, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3			357312			24904			1631


			2299			GD.2215			Xây tường thẳng <=33cm, h<=4m, gạch chỉ 6,5x10,5x22, VTH M25, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2300			GD.2216			Xây tường thẳng <=33cm, h<=4m, gạch chỉ 6,5x10,5x22, VTH M50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2301			GD.2222			Xây tường thẳng <=33cm, h>4m, gạch chỉ 6,5x10,5x22, VXM M25, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3			349500			25553			3811


			2302			GD.2223			Xây tường thẳng <=33cm, h>4m, gạch chỉ 6,5x10,5x22, VXM M50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3			369288			25553			3811


			2303			GD.2224			Xây tường thẳng <=33cm, h>4m, gạch chỉ 6,5x10,5x22, VXM M75, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3			386125			25553			3811


			2304			GD.2225			Xây tường thẳng <=33cm, h>4m, gạch chỉ 6,5x10,5x22, VTH M25, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2305			GD.2226			Xây tường thẳng <=33cm, h>4m, gạch chỉ 6,5x10,5x22, VTH M50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2306			GD.2232			Xây tường thẳng <=33cm, h<=4m, gạch 2 lỗ 6,0x10,5x22, VXM M25, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2307			GD.2233			Xây tường thẳng <=33cm, h<=4m, gạch 2 lỗ 6,0x10,5x22, VXM M50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2308			GD.2234			Xây tường thẳng <=33cm, h<=4m, gạch 2 lỗ 6,0x10,5x22, VXM M75, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2309			GD.2235			Xây tường thẳng <=33cm, h<=4m, gạch 2 lỗ 6,0x10,5x22, VTH M25, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2310			GD.2236			Xây tường thẳng <=33cm, h<=4m, gạch 2 lỗ 6,0x10,5x22, VTH M50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2311			GD.2242			Xây tường thẳng <=33cm, h>4m, gạch 2 lỗ 6,0x10,5x22, VXM M25, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2312			GD.2243			Xây tường thẳng <=33cm, h>4m, gạch 2 lỗ 6,0x10,5x22, VXM M50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2313			GD.2244			Xây tường thẳng <=33cm, h>4m, gạch 2 lỗ 6,0x10,5x22, VXM M75, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2314			GD.2245			Xây tường thẳng <=33cm, h>4m, gạch 2 lỗ 6,0x10,5x22, VTH M25, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2315			GD.2246			Xây tường thẳng <=33cm, h>4m, gạch 2 lỗ 6,0x10,5x22, VTH M50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2316			GD.2312			Xây tường thẳng >33cm, h<=4m, gạch chỉ 6,5x10,5x22, VXM M25, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3			313852			21532			1631


			2317			GD.2313			Xây tường thẳng >33cm, h<=4m, gạch chỉ 6,5x10,5x22, VXM M50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3			334323			21532			1631


			2318			GD.2314			Xây tường thẳng >33cm, h<=4m, gạch chỉ 6,5x10,5x22, VXM M75, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3			351740			21532			1631


			2319			GD.2315			Xây tường thẳng >33cm, h<=4m, gạch chỉ 6,5x10,5x22, VTH M25, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2320			GD.2316			Xây tường thẳng >33cm, h<=4m, gạch chỉ 6,5x10,5x22, VTH M50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2321			GD.2322			Xây tường thẳng >33cm, h>4m, gạch chỉ 6,5x10,5x22, VXM M25, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3			335729			23348			3811


			2322			GD.2323			Xây tường thẳng >33cm, h>4m, gạch chỉ 6,5x10,5x22, VXM M50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3			356200			23348			3811


			2323			GD.2324			Xây tường thẳng >33cm, h>4m, gạch chỉ 6,5x10,5x22, VXM M75, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3			373617			23348			3811


			2324			GD.2325			Xây tường thẳng >33cm, h>4m, gạch chỉ 6,5x10,5x22, VTH M25, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2325			GD.2326			Xây tường thẳng >33cm, h>4m, gạch chỉ 6,5x10,5x22, VTH M50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2326			GD.2332			Xây tường thẳng >33cm, h<=4m, gạch 2 lỗ 6,0x10,5x22, VXM M25, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2327			GD.2333			Xây tường thẳng >33cm, h<=4m, gạch 2 lỗ 6,0x10,5x22, VXM M50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2328			GD.2334			Xây tường thẳng >33cm, h<=4m, gạch 2 lỗ 6,0x10,5x22, VXM M75, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2329			GD.2335			Xây tường thẳng >33cm, h<=4m, gạch 2 lỗ 6,0x10,5x22, VTH M25, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2330			GD.2336			Xây tường thẳng >33cm, h<=4m, gạch 2 lỗ 6,0x10,5x22, VTH M50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2331			GD.2342			Xây tường thẳng >33cm, h>4m, gạch 2 lỗ 6,0x10,5x22, VXM M25, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2332			GD.2343			Xây tường thẳng >33cm, h>4m, gạch 2 lỗ 6,0x10,5x22, VXM M50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2333			GD.2344			Xây tường thẳng >33cm, h>4m, gạch 2 lỗ 6,0x10,5x22, VXM M75, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2334			GD.2345			Xây tường thẳng >33cm, h>4m, gạch 2 lỗ 6,0x10,5x22, VTH M25, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2335			GD.2346			Xây tường thẳng >33cm, h>4m, gạch 2 lỗ 6,0x10,5x22, VTH M50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2336			GD.3112			Xây cột trụ độc lập, h<4m, gạch chỉ 6,5x10,5x22, VXM M 25, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3			316379			38913			1359


			2337			GD.3113			Xây cột trụ độc lập, h<4m, gạch chỉ 6,5x10,5x22, VXM M 50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3			336850			38913			1359


			2338			GD.3114			Xây cột trụ độc lập, h<4m, gạch chỉ 6,5x10,5x22, VXM M 75, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3			354267			38913			1359


			2339			GD.3115			Xây cột trụ độc lập, h<4m, gạch chỉ 6,5x10,5x22, VTH M 25, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2340			GD.3116			Xây cột trụ độc lập, h<4m, gạch chỉ 6,5x10,5x22, VTH M 50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2341			GD.3122			Xây cột trụ độc lập, h>4m, gạch chỉ 6,5x10,5x22, VXM M 25, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3			345192			51884			3539


			2342			GD.3123			Xây cột trụ độc lập, h>4m, gạch chỉ 6,5x10,5x22, VXM M 50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3			365663			51884			3539


			2343			GD.3124			Xây cột trụ độc lập, h>4m, gạch chỉ 6,5x10,5x22, VXM M 75, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3			383080			51884			3539


			2344			GD.3125			Xây cột trụ độc lập, h>4m, gạch chỉ 6,5x10,5x22, VTH M 25, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2345			GD.3126			Xây cột trụ độc lập, h>4m, gạch chỉ 6,5x10,5x22, VTH M 50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2346			GD.3132			Xây cột trụ độc lập, h<4m, gạch 2 lỗ 6,0x10,5x22, VXM M 25, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2347			GD.3133			Xây cột trụ độc lập, h<4m, gạch 2 lỗ 6,0x10,5x22, VXM M 50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2348			GD.3134			Xây cột trụ độc lập, h<4m, gạch 2 lỗ 6,0x10,5x22, VXM M 75, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2349			GD.3135			Xây cột trụ độc lập, h<4m, gạch 2 lỗ 6,0x10,5x22, VTH M 25, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2350			GD.3136			Xây cột trụ độc lập, h<4m, gạch 2 lỗ 6,0x10,5x22, VTH M 50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2351			GD.3142			Xây cột trụ độc lập, h>4m, gạch 2 lỗ 6,0x10,5x22, VXM M 25, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2352			GD.3143			Xây cột trụ độc lập, h>4m, gạch 2 lỗ 6,0x10,5x22, VXM M 50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2353			GD.3144			Xây cột trụ độc lập, h>4m, gạch 2 lỗ 6,0x10,5x22, VXM M 75, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2354			GD.3145			Xây cột trụ độc lập, h>4m, gạch 2 lỗ 6,0x10,5x22, VTH M 25, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2355			GD.3146			Xây cột trụ độc lập, h>4m, gạch 2 lỗ 6,0x10,5x22, VTH M 50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2356			GD.4113			Xây tường cong <=33cm, h<=4m, gạch chỉ 6,5x10,5x22, VXM M 50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3			340475			36059			1631


			2357			GD.4114			Xây tường cong <=33cm, h<=4m, gạch chỉ 6,5x10,5x22, VXM M 75, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3			357312			36059			1631


			2358			GD.4123			Xây tường cong <=33cm, h>4m, gạch chỉ 6,5x10,5x22, VXM M 50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3			369288			40080			3811


			2359			GD.4124			Xây tường cong <=33cm, h>4m, gạch chỉ 6,5x10,5x22, VXM M 75, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3			386125			40080			3811


			2360			GD.4133			Xây tường cong <=33cm, h<=4m, gạch 2 lỗ 6,0x10,5x22, VXM M 50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2361			GD.4134			Xây tường cong <=33cm, h<=4m, gạch 2 lỗ 6,0x10,5x22, VXM M 75, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2362			GD.4143			Xây tường cong <=33cm, h>4m, gạch 2 lỗ 6,0x10,5x22, VXM M 50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2363			GD.4144			Xây tường cong <=33cm, h>4m, gạch 2 lỗ 6,0x10,5x22, VXM M 75, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2364			GD.4213			Xây tường cong >33cm, h<=4m, gạch chỉ 6,5x10,5x22, VXM M 50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3			334323			33725			1631


			2365			GD.4214			Xây tường cong >33cm, h<=4m, gạch chỉ 6,5x10,5x22, VXM M 75, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3			351740			33725			1631


			2366			GD.4223			Xây tường cong >33cm, h>4m, gạch chỉ 6,5x10,5x22, VXM M 50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3			356200			37486			3811


			2367			GD.4224			Xây tường cong >33cm, h>4m, gạch chỉ 6,5x10,5x22, VXM M 75, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3			373617			37486			3811


			2368			GD.4233			Xây tường cong >33cm, h<=4m, gạch 2 lỗ 6,0x10,5x22, VXM M 50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2369			GD.4234			Xây tường cong >33cm, h<=4m, gạch 2 lỗ 6,0x10,5x22, VXM M 75, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2370			GD.4243			Xây tường cong >33cm, h>4m, gạch 2 lỗ 6,0x10,5x22, VXM M 50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2371			GD.4244			Xây tường cong >33cm, h>4m, gạch 2 lỗ 6,0x10,5x22, VXM M 75, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2372			GD.5113			Xây cuốn cong cống, gạch chỉ 6,5x10,5x22, VXM M 50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3			495175			60445			1631


			2373			GD.5114			Xây cuốn cong cống, gạch chỉ 6,5x10,5x22, VXM M 75, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3			511431			60445			1631


			2374			GD.5123			Xây thành vòm cống, gạch chỉ 6,5x10,5x22, VXM M 50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3			502008			55516			1631


			2375			GD.5124			Xây thành vòm cống, gạch chỉ 6,5x10,5x22, VXM M 75, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3			518845			55516			1631


			2376			GD.5133			Xây cuốn cong cống, gạch 2 lỗ 6,0x10,5x22, VXM M 50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2377			GD.5134			Xây cuốn cong cống, gạch 2 lỗ 6,0x10,5x22, VXM M 75, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2378			GD.5143			Xây thành vòm cống, gạch 2 lỗ 6,0x10,5x22, VXM M 50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2379			GD.5144			Xây thành vòm cống, gạch 2 lỗ 6,0x10,5x22, VXM M 75, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2380			GD.6113			Xây các kết cấu phức tạp h<=4m, gạch chỉ 6,5x10,5x22,VXM M50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3			348555			46696			1631


			2381			GD.6114			Xây các kết cấu phức tạp h<=4m, gạch chỉ 6,5x10,5x22,VXM M75, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3			364811			46696			1631


			2382			GD.6123			Xây các kết cấu phức tạp h>4m, gạch chỉ 6,5x10,5x22,VXM M 50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3			379149			51884			5991


			2383			GD.6124			Xây các kết cấu phức tạp h>4m, gạch chỉ 6,5x10,5x22,VXM M 75, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3			395405			51884			5991


			2384			GD.6133			Xây các kết cấu phức tạp h<=4m, gạch 2 lỗ 6,0x10,5x22,VXM M50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2385			GD.6134			Xây các kết cấu phức tạp h<=4m, gạch 2 lỗ 6,0x10,5x22,VXM M75, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2386			GD.6143			Xây các kết cấu phức tạp h>4m, gạch 2 lỗ 6,0x10,5x22,VXM M 50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2387			GD.6144			Xây các kết cấu phức tạp h>4m, gạch 2 lỗ 6,0x10,5x22,VXM M 75, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2388			GE.1112			Xây móng dầy <=30cm, gạch thẻ 5x10x20, VXM M 25, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3			278120			21791			0


			2389			GE.1113			Xây móng dầy <=30cm, gạch thẻ 5x10x20, VXM M 50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3			298591			21791			0


			2390			GE.1114			Xây móng dầy <=30cm, gạch thẻ 5x10x20, VXM M 75, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3			316008			21791			0


			2391			GE.1115			Xây móng dầy <=30cm, gạch thẻ 5x10x20, VTH M 25, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2392			GE.1116			Xây móng dầy <=30cm, gạch thẻ 5x10x20, VTH M 50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2393			GE.1122			Xây móng dầy > 30cm, gạch thẻ 5x10x20, VXM M 25, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3			270290			19327			0


			2394			GE.1123			Xây móng dầy > 30cm, gạch thẻ 5x10x20, VXM M 50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3			291444			19327			0


			2395			GE.1124			Xây móng dầy > 30cm, gạch thẻ 5x10x20, VXM M 75, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3			309441			19327			0


			2396			GE.1125			Xây móng dầy > 30cm, gạch thẻ 5x10x20, VTH M 25, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2397			GE.1126			Xây móng dầy > 30cm, gạch thẻ 5x10x20, VTH M 50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2398			GE.2112			Xây tường <=10cm, h<=4m, gạch thẻ 5x10x20, VXM M 25, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3			291104			28925			1631


			2399			GE.2113			Xây tường <=10cm, h<=4m, gạch thẻ 5x10x20, VXM M 50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3			308163			28925			1631


			2400			GE.2114			Xây tường <=10cm, h<=4m, gạch thẻ 5x10x20, VXM M 75, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3			322677			28925			1631


			2401			GE.2115			Xây tường <=10cm, h<=4m, gạch thẻ 5x10x20, VTH M 25, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2402			GE.2116			Xây tường <=10cm, h<=4m, gạch thẻ 5x10x20, VTH M 50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2403			GE.2122			Xây tường <=10cm, h> 4m, gạch thẻ 5x10x20, VXM M 25, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3			319917			31520			5991


			2404			GE.2123			Xây tường <=10cm, h> 4m, gạch thẻ 5x10x20, VXM M 50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3			336976			31520			5991


			2405			GE.2124			Xây tường <=10cm, h> 4m, gạch thẻ 5x10x20, VXM M 75, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3			351490			31520			5991


			2406			GE.2125			Xây tường <=10cm, h> 4m, gạch thẻ 5x10x20, VTH M 25, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2407			GE.2126			Xây tường <=10cm, h> 4m, gạch thẻ 5x10x20, VTH M 50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2408			GE.2212			Xây tường <=30cm, h<=4m, gạch thẻ 5x10x20, VXM M 25, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3			290957			23737			1631


			2409			GE.2213			Xây tường <=30cm, h<=4m, gạch thẻ 5x10x20, VXM M 50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3			311428			23737			1631


			2410			GE.2214			Xây tường <=30cm, h<=4m, gạch thẻ 5x10x20, VXM M 75, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3			328845			23737			1631


			2411			GE.2215			Xây tường <=30cm, h<=4m, gạch thẻ 5x10x20, VTH M 25, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2412			GE.2216			Xây tường <=30cm, h<=4m, gạch thẻ 5x10x20, VTH M 50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2413			GE.2222			Xây tường <=30cm, h> 4m, gạch thẻ 5x10x20, VXM M 25, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3			319770			25553			5991


			2414			GE.2223			Xây tường <=30cm, h> 4m, gạch thẻ 5x10x20, VXM M 50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3			340241			25553			5991


			2415			GE.2224			Xây tường <=30cm, h> 4m, gạch thẻ 5x10x20, VXM M 75, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3			357658			25553			5991


			2416			GE.2225			Xây tường <=30cm, h> 4m, gạch thẻ 5x10x20, VTH M 25, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2417			GE.2226			Xây tường <=30cm, h> 4m, gạch thẻ 5x10x20, VTH M 50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2418			GE.2312			Xây tường > 30cm, h<=4m, gạch thẻ 5x10x20, VXM M 25, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3			281200			21272			1631


			2419			GE.2313			Xây tường > 30cm, h<=4m, gạch thẻ 5x10x20, VXM M 50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3			302354			21272			1631


			2420			GE.2314			Xây tường > 30cm, h<=4m, gạch thẻ 5x10x20, VXM M 75, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3			320351			21272			1631


			2421			GE.2315			Xây tường > 30cm, h<=4m, gạch thẻ 5x10x20, VTH M 25, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2422			GE.2316			Xây tường > 30cm, h<=4m, gạch thẻ 5x10x20, VTH M 50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2423			GE.2322			Xây tường > 30cm, h> 4m, gạch thẻ 5x10x20, VXM M 25, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3			303077			23348			5991


			2424			GE.2323			Xây tường > 30cm, h> 4m, gạch thẻ 5x10x20, VXM M 50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3			324231			23348			5991


			2425			GE.2324			Xây tường > 30cm, h> 4m, gạch thẻ 5x10x20, VXM M 75, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3			342228			23348			5991


			2426			GE.2325			Xây tường > 30cm, h> 4m, gạch thẻ 5x10x20, VTH M 25, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2427			GE.2326			Xây tường > 30cm, h> 4m, gạch thẻ 5x10x20, VTH M 50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2428			GE.3112			Xây trụ h<=4m, gạch thẻ 5x10x20, VXM M 25, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3			283727			46696			1631


			2429			GE.3113			Xây trụ h<=4m, gạch thẻ 5x10x20, VXM M 50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3			304881			46696			1631


			2430			GE.3114			Xây trụ h<=4m, gạch thẻ 5x10x20, VXM M 75, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3			322878			46696			1631


			2431			GE.3115			Xây trụ h<=4m, gạch thẻ 5x10x20, VTH M 25, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2432			GE.3116			Xây trụ h<=4m, gạch thẻ 5x10x20, VTH M 50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2433			GE.3122			Xây trụ h> 4m, gạch thẻ 5x10x20, VXM M 25, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3			312540			51884			5991


			2434			GE.3123			Xây trụ h> 4m, gạch thẻ 5x10x20, VXM M 50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3			333694			51884			5991


			2435			GE.3124			Xây trụ h> 4m, gạch thẻ 5x10x20, VXM M 75, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3			351691			51884			5991


			2436			GE.3125			Xây trụ h> 4m, gạch thẻ 5x10x20, VTH M 25, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2437			GE.3126			Xây trụ h> 4m, gạch thẻ 5x10x20, VTH M 50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2438			GE.4113			Xây các kết cấu phức tạp h<=4m, gạch thẻ 5x10x20, VXM M50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3			314428			46696			1631


			2439			GE.4114			Xây các kết cấu phức tạp h<=4m, gạch thẻ 5x10x20, VXM M75, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3			331845			46696			1631


			2440			GE.4123			Xây các kết cấu phức tạp h> 4m, gạch thẻ 5x10x20, VXM M50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3			343241			51884			5991


			2441			GE.4124			Xây các kết cấu phức tạp h> 4m, gạch thẻ 5x10x20, VXM M75, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3			360658			51884			5991


			2442			GG.1112			Xây móng dầy <=30cm, gạch thẻ 4x8x19, VXM M 25, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2443			GG.1113			Xây móng dầy <=30cm, gạch thẻ 4x8x19, VXM M 50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2444			GG.1114			Xây móng dầy <=30cm, gạch thẻ 4x8x19, VXM M 75, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2445			GG.1115			Xây móng dầy <=30cm, gạch thẻ 4x8x19, VTH M 25, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2446			GG.1116			Xây móng dầy <=30cm, gạch thẻ 4x8x19, VTH M 50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2447			GG.1122			Xây móng dầy > 30cm, gạch thẻ 4x8x19, VXM M 25, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2448			GG.1123			Xây móng dầy > 30cm, gạch thẻ 4x8x19, VXM M 50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2449			GG.1124			Xây móng dầy > 30cm, gạch thẻ 4x8x19, VXM M 75, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2450			GG.1125			Xây móng dầy > 30cm, gạch thẻ 4x8x19, VTH M 25, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2451			GG.1126			Xây móng dầy > 30cm, gạch thẻ 4x8x19, VTH M 50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2452			GG.2112			Xây tường <=10cm, h<=4m, gạch thẻ 4x8x19, VXM M 25, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2453			GG.2113			Xây tường <=10cm, h<=4m, gạch thẻ 4x8x19, VXM M 50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2454			GG.2114			Xây tường <=10cm, h<=4m, gạch thẻ 4x8x19, VXM M 75, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2455			GG.2115			Xây tường <=10cm, h<=4m, gạch thẻ 4x8x19, VTH M 25, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2456			GG.2116			Xây tường <=10cm, h<=4m, gạch thẻ 4x8x19, VTH M 50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2457			GG.2122			Xây tường <=10cm, h> 4m, gạch thẻ 4x8x19, VXM M 25, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2458			GG.2123			Xây tường <=10cm, h> 4m, gạch thẻ 4x8x19, VXM M 50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2459			GG.2124			Xây tường <=10cm, h> 4m, gạch thẻ 4x8x19, VXM M 75, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2460			GG.2125			Xây tường <=10cm, h> 4m, gạch thẻ 4x8x19, VTH M 25, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2461			GG.2126			Xây tường <=10cm, h> 4m, gạch thẻ 4x8x19, VTH M 50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2462			GG.2212			Xây tường <=30cm, h<=4m, gạch thẻ 4x8x19, VXM M 25, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2463			GG.2213			Xây tường <=30cm, h<=4m, gạch thẻ 4x8x19, VXM M 50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2464			GG.2214			Xây tường <=30cm, h<=4m, gạch thẻ 4x8x19, VXM M 75, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2465			GG.2215			Xây tường <=30cm, h<=4m, gạch thẻ 4x8x19, VTH M 25, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2466			GG.2216			Xây tường <=30cm, h<=4m, gạch thẻ 4x8x19, VTH M 50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2467			GG.2222			Xây tường <=30cm, h> 4m, gạch thẻ 4x8x19, VXM M 25, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2468			GG.2223			Xây tường <=30cm, h> 4m, gạch thẻ 4x8x19, VXM M 50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2469			GG.2224			Xây tường <=30cm, h> 4m, gạch thẻ 4x8x19, VXM M 75, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2470			GG.2225			Xây tường <=30cm, h> 4m, gạch thẻ 4x8x19, VTH M 25, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2471			GG.2226			Xây tường <=30cm, h> 4m, gạch thẻ 4x8x19, VTH M 50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2472			GG.2312			Xây tường > 30cm, h<=4m, gạch thẻ 4x8x19, VXM M 25, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2473			GG.2313			Xây tường > 30cm, h<=4m, gạch thẻ 4x8x19, VXM M 50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2474			GG.2314			Xây tường > 30cm, h<=4m, gạch thẻ 4x8x19, VXM M 75, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2475			GG.2315			Xây tường > 30cm, h<=4m, gạch thẻ 4x8x19, VTH M 25, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2476			GG.2316			Xây tường > 30cm, h<=4m, gạch thẻ 4x8x19, VTH M 50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2477			GG.2322			Xây tường > 30cm, h> 4m, gạch thẻ 4x8x19, VXM M 25, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2478			GG.2323			Xây tường > 30cm, h> 4m, gạch thẻ 4x8x19, VXM M 50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2479			GG.2324			Xây tường > 30cm, h> 4m, gạch thẻ 4x8x19, VXM M 75, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2480			GG.2325			Xây tường > 30cm, h> 4m, gạch thẻ 4x8x19, VTH M 25, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2481			GG.2326			Xây tường > 30cm, h> 4m, gạch thẻ 4x8x19, VTH M 50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2482			GG.3112			Xây trụ h<=4m, gạch thẻ 4x8x19, VXM M 25, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2483			GG.3113			Xây trụ h<=4m, gạch thẻ 4x8x19, VXM M 50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2484			GG.3114			Xây trụ h<=4m, gạch thẻ 4x8x19, VXM M 75, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2485			GG.3115			Xây trụ h<=4m, gạch thẻ 4x8x19, VTH M 25, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2486			GG.3116			Xây trụ h<=4m, gạch thẻ 4x8x19, VTH M 50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2487			GG.3122			Xây trụ h> 4m, gạch thẻ 4x8x19, VXM M 25, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2488			GG.3123			Xây trụ h> 4m, gạch thẻ 4x8x19, VXM M 50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2489			GG.3124			Xây trụ h> 4m, gạch thẻ 4x8x19, VXM M 75, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2490			GG.3125			Xây trụ h> 4m, gạch thẻ 4x8x19, VTH M 25, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2491			GG.3126			Xây trụ h> 4m, gạch thẻ 4x8x19, VTH M 50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2492			GG.3213			Xây các kết cấu phức tạp h<=4m, gạch thẻ 4x8x19, VXM M50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2493			GG.3214			Xây các kết cấu phức tạp h<=4m, gạch thẻ 4x8x19, VXM M75, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2494			GG.3223			Xây các kết cấu phức tạp h> 4m, gạch thẻ 4x8x19, VXM M50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2495			GG.3224			Xây các kết cấu phức tạp h> 4m, gạch thẻ 4x8x19, VXM M75, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2496			GH.1112			Xây tường <=10cm, h<=4m, gạch ống 10x10x20, VXM M 25, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3			259477			19846			1087


			2497			GH.1113			Xây tường <=10cm, h<=4m, gạch ống 10x10x20, VXM M 50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3			269712			19846			1087


			2498			GH.1114			Xây tường <=10cm, h<=4m, gạch ống 10x10x20, VXM M 75, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3			278421			19846			1087


			2499			GH.1115			Xây tường <=10cm, h<=4m, gạch ống 10x10x20, VTH M 25, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2500			GH.1116			Xây tường <=10cm, h<=4m, gạch ống 10x10x20, VTH M 50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2501			GH.1122			Xây tường <=10cm, h> 4m, gạch ống 10x10x20, VXM M 25, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3			288290			21921			3267


			2502			GH.1123			Xây tường <=10cm, h> 4m, gạch ống 10x10x20, VXM M 50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3			298525			21921			3267


			2503			GH.1124			Xây tường <=10cm, h> 4m, gạch ống 10x10x20, VXM M 75, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3			307234			21921			3267


			2504			GH.1125			Xây tường <=10cm, h> 4m, gạch ống 10x10x20, VTH M 25, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2505			GH.1126			Xây tường <=10cm, h> 4m, gạch ống 10x10x20, VTH M 50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2506			GH.1212			Xây tường <=30cm, h<=4m, gạch ống 10x10x20, VXM M 25, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3			256253			17900			1087


			2507			GH.1213			Xây tường <=30cm, h<=4m, gạch ống 10x10x20, VXM M 50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3			267512			17900			1087


			2508			GH.1214			Xây tường <=30cm, h<=4m, gạch ống 10x10x20, VXM M 75, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3			277092			17900			1087


			2509			GH.1215			Xây tường <=30cm, h<=4m, gạch ống 10x10x20, VTH M 25, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2510			GH.1216			Xây tường <=30cm, h<=4m, gạch ống 10x10x20, VTH M 50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2511			GH.1222			Xây tường <=30cm, h> 4m, gạch ống 10x10x20, VXM M 25, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3			285066			18419			3267


			2512			GH.1223			Xây tường <=30cm, h> 4m, gạch ống 10x10x20, VXM M 50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3			296325			18419			3267


			2513			GH.1224			Xây tường <=30cm, h> 4m, gạch ống 10x10x20, VXM M 75, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3			305905			18419			3267


			2514			GH.1225			Xây tường <=30cm, h> 4m, gạch ống 10x10x20, VTH M 25, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2515			GH.1226			Xây tường <=30cm, h> 4m, gạch ống 10x10x20, VTH M 50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2516			GH.1312			Xây tường > 30cm, h<=4m, gạch ống 10x10x20, VXM M 25, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3			249799			14657			1087


			2517			GH.1313			Xây tường > 30cm, h<=4m, gạch ống 10x10x20, VXM M 50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3			261672			14657			1087


			2518			GH.1314			Xây tường > 30cm, h<=4m, gạch ống 10x10x20, VXM M 75, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3			271775			14657			1087


			2519			GH.1315			Xây tường > 30cm, h<=4m, gạch ống 10x10x20, VTH M 25, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2520			GH.1316			Xây tường > 30cm, h<=4m, gạch ống 10x10x20, VTH M 50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2521			GH.1322			Xây tường > 30cm, h> 4m, gạch ống 10x10x20, VXM M 25, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3			271676			16214			3267


			2522			GH.1323			Xây tường > 30cm, h> 4m, gạch ống 10x10x20, VXM M 50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3			283549			16214			3267


			2523			GH.1324			Xây tường > 30cm, h> 4m, gạch ống 10x10x20, VXM M 75, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3			293652			16214			3267


			2524			GH.1325			Xây tường > 30cm, h> 4m, gạch ống 10x10x20, VTH M 25, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2525			GH.1326			Xây tường > 30cm, h> 4m, gạch ống 10x10x20, VTH M 50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2526			GH.2112			Xây tường h<=4m, gạch ống 10x10x20 câu G.thẻ 5x10x20 VXM M25, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3			267733			19456			1087


			2527			GH.2113			Xây tường h<=4m, gạch ống 10x10x20 câu G.thẻ 5x10x20 VXM M50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3			284110			19456			1087


			2528			GH.2114			Xây tường h<=4m, gạch ống 10x10x20 câu G.thẻ 5x10x20 VXM M75, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3			298044			19456			1087


			2529			GH.2115			Xây tường h<=4m, gạch ống 10x10x20 câu G.thẻ 5x10x20 VTH M25, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2530			GH.2116			Xây tường h<=4m, gạch ống 10x10x20 câu G.thẻ 5x10x20 VTH M50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2531			GH.2122			Xây tường h> 4m, gạch ống 10x10x20 câu G.thẻ 5x10x20 VXM M25, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3			296546			22180			3267


			2532			GH.2123			Xây tường h> 4m, gạch ống 10x10x20 câu G.thẻ 5x10x20 VXM M50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3			312923			22180			3267


			2533			GH.2124			Xây tường h> 4m, gạch ống 10x10x20 câu G.thẻ 5x10x20 VXM M75, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3			326857			22180			3267


			2534			GH.2125			Xây tường h> 4m, gạch ống 10x10x20 câu G.thẻ 5x10x20 VTH M25, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2535			GH.2126			Xây tường h> 4m, gạch ống 10x10x20 câu G.thẻ 5x10x20 VTH M50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2536			GI.1112			Xây tường <=10cm, h<=4m, gạch ống 8x8x19, VXM M 25, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3			237339			25293			906


			2537			GI.1113			Xây tường <=10cm, h<=4m, gạch ống 8x8x19, VXM M 50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3			248939			25293			906


			2538			GI.1114			Xây tường <=10cm, h<=4m, gạch ống 8x8x19, VXM M 75, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3			258808			25293			906


			2539			GI.1115			Xây tường <=10cm, h<=4m, gạch ống 8x8x19, VTH M 25, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2540			GI.1116			Xây tường <=10cm, h<=4m, gạch ống 8x8x19, VTH M 50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2541			GI.1122			Xây tường <=10cm, h> 4m, gạch ống 8x8x19, VXM M 25, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3			266152			27888			4176


			2542			GI.1123			Xây tường <=10cm, h> 4m, gạch ống 8x8x19, VXM M 50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3			277752			27888			4176


			2543			GI.1124			Xây tường <=10cm, h> 4m, gạch ống 8x8x19, VXM M 75, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3			287621			27888			4176


			2544			GI.1125			Xây tường <=10cm, h> 4m, gạch ống 8x8x19, VTH M 25, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2545			GI.1126			Xây tường <=10cm, h> 4m, gạch ống 8x8x19, VTH M 50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2546			GI.1212			Xây tường <=30cm, h<=4m, gạch ống 8x8x19, VXM M 25, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3			232121			22051			1359


			2547			GI.1213			Xây tường <=30cm, h<=4m, gạch ống 8x8x19, VXM M 50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3			246450			22051			1359


			2548			GI.1214			Xây tường <=30cm, h<=4m, gạch ống 8x8x19, VXM M 75, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3			258642			22051			1359


			2549			GI.1215			Xây tường <=30cm, h<=4m, gạch ống 8x8x19, VTH M 25, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2550			GI.1216			Xây tường <=30cm, h<=4m, gạch ống 8x8x19, VTH M 50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2551			GI.1222			Xây tường <=30cm, h> 4m, gạch ống 8x8x19, VXM M 25, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3			260934			23996			4084


			2552			GI.1223			Xây tường <=30cm, h> 4m, gạch ống 8x8x19, VXM M 50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3			275263			23996			4084


			2553			GI.1224			Xây tường <=30cm, h> 4m, gạch ống 8x8x19, VXM M 75, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3			287455			23996			4084


			2554			GI.1225			Xây tường <=30cm, h> 4m, gạch ống 8x8x19, VTH M 25, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2555			GI.1226			Xây tường <=30cm, h> 4m, gạch ống 8x8x19, VTH M 50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2556			GI.1312			Xây tường > 30cm, h<=4m, gạch ống 8x8x19, VXM M 25, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3			225674			19067			1359


			2557			GI.1313			Xây tường > 30cm, h<=4m, gạch ống 8x8x19, VXM M 50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3			243415			19067			1359


			2558			GI.1314			Xây tường > 30cm, h<=4m, gạch ống 8x8x19, VXM M 75, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3			258510			19067			1359


			2559			GI.1315			Xây tường > 30cm, h<=4m, gạch ống 8x8x19, VTH M 25, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2560			GI.1316			Xây tường > 30cm, h<=4m, gạch ống 8x8x19, VTH M 50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2561			GI.1322			Xây tường > 30cm, h> 4m, gạch ống 8x8x19, VXM M 25, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3			254487			21013			4084


			2562			GI.1323			Xây tường > 30cm, h> 4m, gạch ống 8x8x19, VXM M 50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3			272228			21013			4084


			2563			GI.1324			Xây tường > 30cm, h> 4m, gạch ống 8x8x19, VXM M 75, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3			287323			21013			4084


			2564			GI.1325			Xây tường > 30cm, h> 4m, gạch ống 8x8x19, VTH M 25, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2565			GI.1326			Xây tường > 30cm, h> 4m, gạch ống 8x8x19, VTH M 50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2566			GI.2112			Xây tường h<=4m, gạch ống 8x8x19 câu G.thẻ 4x8x19 VXM M25, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2567			GI.2113			Xây tường h<=4m, gạch ống 8x8x19 câu G.thẻ 4x8x19 VXM M50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2568			GI.2114			Xây tường h<=4m, gạch ống 8x8x19 câu G.thẻ 4x8x19 VXM M75, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2569			GI.2115			Xây tường h<=4m, gạch ống 8x8x19 câu G.thẻ 4x8x19 VTH M25, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2570			GI.2116			Xây tường h<=4m, gạch ống 8x8x19 câu G.thẻ 4x8x19 VTH M50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2571			GI.2122			Xây tường h> 4m, gạch ống 8x8x19 câu G.thẻ 4x8x19 VXM M25, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2572			GI.2123			Xây tường h> 4m, gạch ống 8x8x19 câu G.thẻ 4x8x19 VXM M50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2573			GI.2124			Xây tường h> 4m, gạch ống 8x8x19 câu G.thẻ 4x8x19 VXM M75, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2574			GI.2125			Xây tường h> 4m, gạch ống 8x8x19 câu G.thẻ 4x8x19 VTH M25, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2575			GI.2126			Xây tường h> 4m, gạch ống 8x8x19 câu G.thẻ 4x8x19 VTH M50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2576			GJ.1112			Xây tường <=10cm h<=4m, gạch rỗng 6 lỗ 10x15x22, VXM M 25, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3			235689			20754			1132


			2577			GJ.1113			Xây tường <=10cm h<=4m, gạch rỗng 6 lỗ 10x15x22, VXM M 50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3			247289			20754			1132


			2578			GJ.1114			Xây tường <=10cm h<=4m, gạch rỗng 6 lỗ 10x15x22, VXM M 75, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3			257158			20754			1132


			2579			GJ.1115			Xây tường <=10cm h<=4m, gạch rỗng 6 lỗ 10x15x22, VTH M 25, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2580			GJ.1116			Xây tường <=10cm h<=4m, gạch rỗng 6 lỗ 10x15x22, VTH M 50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2581			GJ.1122			Xây tường <=10cm h> 4m, gạch rỗng 6 lỗ 10x15x22, VXM M 25, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3			264502			21921			3312


			2582			GJ.1123			Xây tường <=10cm h> 4m, gạch rỗng 6 lỗ 10x15x22, VXM M 50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3			276102			21921			3312


			2583			GJ.1124			Xây tường <=10cm h> 4m, gạch rỗng 6 lỗ 10x15x22, VXM M 75, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3			285971			21921			3312


			2584			GJ.1125			Xây tường <=10cm h> 4m, gạch rỗng 6 lỗ 10x15x22, VTH M 25, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2585			GJ.1126			Xây tường <=10cm h> 4m, gạch rỗng 6 lỗ 10x15x22, VTH M 50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2586			GJ.1212			Xây tường > 10cm h<=4m, gạch rỗng 6 lỗ 10x15x22, VXM M 25, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3			228858			17900			1132


			2587			GJ.1213			Xây tường > 10cm h<=4m, gạch rỗng 6 lỗ 10x15x22, VXM M 50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3			241209			17900			1132


			2588			GJ.1214			Xây tường > 10cm h<=4m, gạch rỗng 6 lỗ 10x15x22, VXM M 75, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3			251717			17900			1132


			2589			GJ.1215			Xây tường > 10cm h<=4m, gạch rỗng 6 lỗ 10x15x22, VTH M 25, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2590			GJ.1216			Xây tường > 10cm h<=4m, gạch rỗng 6 lỗ 10x15x22, VTH M 50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2591			GJ.1222			Xây tường > 10cm h> 4m, gạch rỗng 6 lỗ 10x15x22, VXM M 25, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3			257671			18419			3312


			2592			GJ.1223			Xây tường > 10cm h> 4m, gạch rỗng 6 lỗ 10x15x22, VXM M 50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3			270022			18419			3312


			2593			GJ.1224			Xây tường > 10cm h> 4m, gạch rỗng 6 lỗ 10x15x22, VXM M 75, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3			280530			18419			3312


			2594			GJ.1225			Xây tường > 10cm h> 4m, gạch rỗng 6 lỗ 10x15x22, VTH M 25, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2595			GJ.1226			Xây tường > 10cm h> 4m, gạch rỗng 6 lỗ 10x15x22, VTH M 50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2596			GK.1112			Xây tường <=10cm h<=4m, gạch rỗng 6lỗ 10x13,5x22, VXM M25, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3			251491			20754			1132


			2597			GK.1113			Xây tường <=10cm h<=4m, gạch rỗng 6lỗ 10x13,5x22, VXM M50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3			262409			20754			1132


			2598			GK.1114			Xây tường <=10cm h<=4m, gạch rỗng 6lỗ 10x13,5x22, VXM M75, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3			271698			20754			1132


			2599			GK.1115			Xây tường <=10cm h<=4m, gạch rỗng 6lỗ 10x13,5x22, VTH M25, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2600			GK.1116			Xây tường <=10cm h<=4m, gạch rỗng 6lỗ 10x13,5x22, VTH M50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2601			GK.1122			Xây tường <=10cm h> 4m, gạch rỗng 6lỗ 10x13,5x22, VXM M25, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3			280304			21921			3312


			2602			GK.1123			Xây tường <=10cm h> 4m, gạch rỗng 6lỗ 10x13,5x22, VXM M50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3			291222			21921			3312


			2603			GK.1124			Xây tường <=10cm h> 4m, gạch rỗng 6lỗ 10x13,5x22, VXM M75, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3			300511			21921			3312


			2604			GK.1125			Xây tường <=10cm h> 4m, gạch rỗng 6lỗ 10x13,5x22, VTH M25, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2605			GK.1126			Xây tường <=10cm h> 4m, gạch rỗng 6lỗ 10x13,5x22, VTH M50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2606			GK.1212			Xây tường > 10cm h<=4m, gạch rỗng 6lỗ 10x13,5x22, VXM M25, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3			246459			17900			1132


			2607			GK.1213			Xây tường > 10cm h<=4m, gạch rỗng 6lỗ 10x13,5x22, VXM M50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3			258359			17900			1132


			2608			GK.1214			Xây tường > 10cm h<=4m, gạch rỗng 6lỗ 10x13,5x22, VXM M75, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3			268228			17900			1132


			2609			GK.1215			Xây tường > 10cm h<=4m, gạch rỗng 6lỗ 10x13,5x22, VTH M25, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2610			GK.1216			Xây tường > 10cm h<=4m, gạch rỗng 6lỗ 10x13,5x22, VTH M50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2611			GK.1222			Xây tường > 10cm h> 4m, gạch rỗng 6lỗ 10x13,5x22, VXM M25, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3			275572			18419			3312


			2612			GK.1223			Xây tường > 10cm h> 4m, gạch rỗng 6lỗ 10x13,5x22, VXM M50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3			287172			18419			3312


			2613			GK.1224			Xây tường > 10cm h> 4m, gạch rỗng 6lỗ 10x13,5x22, VXM M75, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3			297041			18419			3312


			2614			GK.1225			Xây tường > 10cm h> 4m, gạch rỗng 6lỗ 10x13,5x22, VTH M25, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2615			GK.1226			Xây tường > 10cm h> 4m, gạch rỗng 6lỗ 10x13,5x22, VTH M50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2616			GL.1112			Xây tường <=10cm h<=4m, gạch rỗng 6lỗ 8,5x13x20, VXM M25, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2617			GL.1113			Xây tường <=10cm h<=4m, gạch rỗng 6lỗ 8,5x13x20, VXM M50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2618			GL.1114			Xây tường <=10cm h<=4m, gạch rỗng 6lỗ 8,5x13x20, VXM M75, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2619			GL.1115			Xây tường <=10cm h<=4m, gạch rỗng 6lỗ 8,5x13x20, VTH M25, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2620			GL.1116			Xây tường <=10cm h<=4m, gạch rỗng 6lỗ 8,5x13x20, VTH M50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2621			GL.1122			Xây tường <=10cm h> 4m, gạch rỗng 6lỗ 8,5x13x20, VXM M25, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2622			GL.1123			Xây tường <=10cm h> 4m, gạch rỗng 6lỗ 8,5x13x20, VXM M50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2623			GL.1124			Xây tường <=10cm h> 4m, gạch rỗng 6lỗ 8,5x13x20, VXM M75, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2624			GL.1125			Xây tường <=10cm h> 4m, gạch rỗng 6lỗ 8,5x13x20, VTH M25, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2625			GL.1126			Xây tường <=10cm h> 4m, gạch rỗng 6lỗ 8,5x13x20, VTH M50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2626			GL.1212			Xây tường > 10cm h<=4m, gạch rỗng 6lỗ 8,5x13x20, VXM M25, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2627			GL.1213			Xây tường > 10cm h<=4m, gạch rỗng 6lỗ 8,5x13x20, VXM M50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2628			GL.1214			Xây tường > 10cm h<=4m, gạch rỗng 6lỗ 8,5x13x20, VXM M75, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2629			GL.1215			Xây tường > 10cm h<=4m, gạch rỗng 6lỗ 8,5x13x20, VTH M25, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2630			GL.1216			Xây tường > 10cm h<=4m, gạch rỗng 6lỗ 8,5x13x20, VTH M50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2631			GL.1222			Xây tường > 10cm h> 4m, gạch rỗng 6lỗ 8,5x13x20, VXM M25, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2632			GL.1223			Xây tường > 10cm h> 4m, gạch rỗng 6lỗ 8,5x13x20, VXM M50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2633			GL.1224			Xây tường > 10cm h> 4m, gạch rỗng 6lỗ 8,5x13x20, VXM M75, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2634			GL.1225			Xây tường > 10cm h> 4m, gạch rỗng 6lỗ 8,5x13x20, VTH M25, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2635			GL.1226			Xây tường > 10cm h> 4m, gạch rỗng 6lỗ 8,5x13x20, VTH M50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2636			GM.1112			Xây tường <=30cm, gạch bê tông rỗng 20x20x40, VXM M 25, cát mịn Ml=1,5-2,0			m3			218780			17020			0


			2637			GM.1113			Xây tường <=30cm, gạch bê tông rỗng 20x20x40, VXM M 50, cát mịn Ml=1,5-2,0			m3			223898			17020			0


			2638			GM.1114			Xây tường <=30cm, gạch bê tông rỗng 20x20x40, VXM M 75, cát mịn Ml=1,5-2,0			m3			228251			17020			0


			2639			GM.1115			Xây tường <=30cm, gạch bê tông rỗng 20x20x40, VTH M 25, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2640			GM.1116			Xây tường <=30cm, gạch bê tông rỗng 20x20x40, VTH M 50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2641			GM.1122			Xây tường > 30cm, gạch bê tông rỗng 20x20x40, VXM M 25, cát mịn Ml=1,5-2,0			m3			206783			15173			0


			2642			GM.1123			Xây tường > 30cm, gạch bê tông rỗng 20x20x40, VXM M 50, cát mịn Ml=1,5-2,0			m3			215107			15173			0


			2643			GM.1124			Xây tường > 30cm, gạch bê tông rỗng 20x20x40, VXM M 75, cát mịn Ml=1,5-2,0			m3			222190			15173			0


			2644			GM.1125			Xây tường > 30cm, gạch bê tông rỗng 20x20x40, VTH M 25, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2645			GM.1126			Xây tường > 30cm, gạch bê tông rỗng 20x20x40, VTH M 50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2646			GM.2112			Xây tường <=30cm, gạch bê tông rỗng 15x20x40, VXM M 25, cát mịn Ml=1,5-2,0			m3			128780			20187			0


			2647			GM.2113			Xây tường <=30cm, gạch bê tông rỗng 15x20x40, VXM M 50, cát mịn Ml=1,5-2,0			m3			133898			20187			0


			2648			GM.2114			Xây tường <=30cm, gạch bê tông rỗng 15x20x40, VXM M 75, cát mịn Ml=1,5-2,0			m3			138251			20187			0


			2649			GM.2115			Xây tường <=30cm, gạch bê tông rỗng 15x20x40, VTH M 25, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2650			GM.2116			Xây tường <=30cm, gạch bê tông rỗng 15x20x40, VTH M 50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2651			GM.2122			Xây tường > 30cm, gạch bê tông rỗng 15x20x40, VXM M 25, cát mịn Ml=1,5-2,0			m3			127718			18735			0


			2652			GM.2123			Xây tường > 30cm, gạch bê tông rỗng 15x20x40, VXM M 50, cát mịn Ml=1,5-2,0			m3			136589			18735			0


			2653			GM.2124			Xây tường > 30cm, gạch bê tông rỗng 15x20x40, VXM M 75, cát mịn Ml=1,5-2,0			m3			144137			18735			0


			2654			GM.2125			Xây tường > 30cm, gạch bê tông rỗng 15x20x40, VTH M 25, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2655			GM.2126			Xây tường > 30cm, gạch bê tông rỗng 15x20x40, VTH M 50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2656			GM.3112			Xây tường <=30cm, gạch bê tông rỗng 10x20x40, VXM M 25, cát mịn Ml=1,5-2,0			m3			153365			20187			0


			2657			GM.3113			Xây tường <=30cm, gạch bê tông rỗng 10x20x40, VXM M 50, cát mịn Ml=1,5-2,0			m3			158824			20187			0


			2658			GM.3114			Xây tường <=30cm, gạch bê tông rỗng 10x20x40, VXM M 75, cát mịn Ml=1,5-2,0			m3			163469			20187			0


			2659			GM.3115			Xây tường <=30cm, gạch bê tông rỗng 10x20x40, VTH M 25, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2660			GM.3116			Xây tường <=30cm, gạch bê tông rỗng 10x20x40, VTH M 50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2661			GM.3122			Xây tường > 30cm, gạch bê tông rỗng 10x20x40, VXM M 25, cát mịn Ml=1,5-2,0			m3			154536			18208			0


			2662			GM.3123			Xây tường > 30cm, gạch bê tông rỗng 10x20x40, VXM M 50, cát mịn Ml=1,5-2,0			m3			160678			18208			0


			2663			GM.3124			Xây tường > 30cm, gạch bê tông rỗng 10x20x40, VXM M 75, cát mịn Ml=1,5-2,0			m3			165903			18208			0


			2664			GM.3125			Xây tường > 30cm, gạch bê tông rỗng 10x20x40, VTH M 25, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2665			GM.3126			Xây tường > 30cm, gạch bê tông rỗng 10x20x40, VTH M 50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2666			GM.4112			Xây tường <=30cm, gạch bê tông rỗng 10x20x30, VXM M 25, cát mịn Ml=1,5-2,0			m3			144365			17020			0


			2667			GM.4113			Xây tường <=30cm, gạch bê tông rỗng 10x20x30, VXM M 50, cát mịn Ml=1,5-2,0			m3			149824			17020			0


			2668			GM.4114			Xây tường <=30cm, gạch bê tông rỗng 10x20x30, VXM M 75, cát mịn Ml=1,5-2,0			m3			154469			17020			0


			2669			GM.4115			Xây tường <=30cm, gạch bê tông rỗng 10x20x30, VTH M 25, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2670			GM.4116			Xây tường <=30cm, gạch bê tông rỗng 10x20x30, VTH M 50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2671			GM.4122			Xây tường > 30cm, gạch bê tông rỗng 10x20x30, VXM M 25, cát mịn Ml=1,5-2,0			m3			146707			16492			0


			2672			GM.4123			Xây tường > 30cm, gạch bê tông rỗng 10x20x30, VXM M 50, cát mịn Ml=1,5-2,0			m3			153530			16492			0


			2673			GM.4124			Xây tường > 30cm, gạch bê tông rỗng 10x20x30, VXM M 75, cát mịn Ml=1,5-2,0			m3			159336			16492			0


			2674			GM.4125			Xây tường > 30cm, gạch bê tông rỗng 10x20x30, VTH M 25, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2675			GM.4126			Xây tường > 30cm, gạch bê tông rỗng 10x20x30, VTH M 50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2676			GN.1112			Xây tường <=11cm, h<=4m, gạch silicát 6,5x12x25, VXM M 25, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3			315221			71340			0


			2677			GN.1113			Xây tường <=11cm, h<=4m, gạch silicát 6,5x12x25, VXM M 50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3			326753			71340			0


			2678			GN.1114			Xây tường <=11cm, h<=4m, gạch silicát 6,5x12x25, VXM M 75, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3			336565			71340			0


			2679			GN.1115			Xây tường <=11cm, h<=4m, gạch silicát 6,5x12x25, VTH M 25, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2680			GN.1116			Xây tường <=11cm, h<=4m, gạch silicát 6,5x12x25, VTH M 50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2681			GN.1122			Xây tường <=11cm, h> 4m, gạch silicát 6,5x12x25, VXM M 25, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3			344034			78734			0


			2682			GN.1123			Xây tường <=11cm, h> 4m, gạch silicát 6,5x12x25, VXM M 50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3			355566			78734			0


			2683			GN.1124			Xây tường <=11cm, h> 4m, gạch silicát 6,5x12x25, VXM M 75, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3			365378			78734			0


			2684			GN.1125			Xây tường <=11cm, h> 4m, gạch silicát 6,5x12x25, VTH M 25, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2685			GN.1126			Xây tường <=11cm, h> 4m, gạch silicát 6,5x12x25, VTH M 50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2686			GN.1212			Xây tường <=33cm, h<=4m, gạch silicát 6,5x12x25, VXM M 25, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3			298494			38913			0


			2687			GN.1213			Xây tường <=33cm, h<=4m, gạch silicát 6,5x12x25, VXM M 50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3			316713			38913			0


			2688			GN.1214			Xây tường <=33cm, h<=4m, gạch silicát 6,5x12x25, VXM M 75, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3			332214			38913			0


			2689			GN.1215			Xây tường <=33cm, h<=4m, gạch silicát 6,5x12x25, VTH M 25, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2690			GN.1216			Xây tường <=33cm, h<=4m, gạch silicát 6,5x12x25, VTH M 50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2691			GN.1222			Xây tường <=33cm, h> 4m, gạch silicát 6,5x12x25, VXM M 25, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3			327307			53830			0


			2692			GN.1223			Xây tường <=33cm, h> 4m, gạch silicát 6,5x12x25, VXM M 50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3			345526			53830			0


			2693			GN.1224			Xây tường <=33cm, h> 4m, gạch silicát 6,5x12x25, VXM M 75, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3			361027			53830			0


			2694			GN.1225			Xây tường <=33cm, h> 4m, gạch silicát 6,5x12x25, VTH M 25, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2695			GN.1226			Xây tường <=33cm, h> 4m, gạch silicát 6,5x12x25, VTH M 50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2696			GN.1312			Xây tường > 33cm, h<=4m, gạch silicát 6,5x12x25, VXM M 25, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3			291635			25942			0


			2697			GN.1313			Xây tường > 33cm, h<=4m, gạch silicát 6,5x12x25, VXM M 50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3			310128			25942			0


			2698			GN.1314			Xây tường > 33cm, h<=4m, gạch silicát 6,5x12x25, VXM M 75, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3			325861			25942			0


			2699			GN.1315			Xây tường > 33cm, h<=4m, gạch silicát 6,5x12x25, VTH M 25, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2700			GN.1316			Xây tường > 33cm, h<=4m, gạch silicát 6,5x12x25, VTH M 50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2701			GN.1322			Xây tường > 33cm, h> 4m, gạch silicát 6,5x12x25, VXM M 25, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3			313512			34503			0


			2702			GN.1323			Xây tường > 33cm, h> 4m, gạch silicát 6,5x12x25, VXM M 50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3			332005			34503			0


			2703			GN.1324			Xây tường > 33cm, h> 4m, gạch silicát 6,5x12x25, VXM M 75, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3			347738			34503			0


			2704			GN.1325			Xây tường > 33cm, h> 4m, gạch silicát 6,5x12x25, VTH M 25, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2705			GN.1326			Xây tường > 33cm, h> 4m, gạch silicát 6,5x12x25, VTH M 50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m3


			2706			GP.1112			Xây tường thông gió gạch thông gió 20x20 cm, VXM M25, cát mịn Ml=0,7-1,4			m2			51702			7653			0


			2707			GP.1113			Xây tường thông gió gạch thông gió 20x20 cm, VXM M50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m2			52112			7653			0


			2708			GP.1114			Xây tường thông gió gạch thông gió 20x20 cm, VXM M75, cát mịn Ml=0,7-1,4			m2			52460			7653			0


			2709			GP.1115			Xây tường thông gió gạch thông gió 20x20 cm, VTH M25, cát mịn Ml=0,7-1,4			m2


			2710			GP.1116			Xây tường thông gió gạch thông gió 20x20 cm, VTH M50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m2


			2711			GP.1212			Xây tường thông gió gạch thông gió 30x30 cm, VXM M25, cát mịn Ml=0,7-1,4			m2			40917			8431			0


			2712			GP.1213			Xây tường thông gió gạch thông gió 30x30 cm, VXM M50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m2			41306			8431			0


			2713			GP.1214			Xây tường thông gió gạch thông gió 30x30 cm, VXM M75, cát mịn Ml=0,7-1,4			m2			41637			8431			0


			2714			GP.1215			Xây tường thông gió gạch thông gió 30x30 cm, VTH M25, cát mịn Ml=0,7-1,4			m2


			2715			GP.1216			Xây tường thông gió gạch thông gió 30x30 cm, VTH M50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m2


			2716			HA.1111			Bê tông lót móng, R <=250cm, vữa M100, đá max=70mm độ sụt 2-4cm			m3			241150			20481			12041


			2717			HA.1112			Bê tông lót móng, R <=250cm, vữa M150, đá max=70mm độ sụt 2-4cm			m3			276068			20481			12041


			2718			HA.1121			Bê tông lót móng, R > 250cm, vữa M100, đá max=70mm độ sụt 2-4cm			m3			241150			14647			12041


			2719			HA.1122			Bê tông lót móng, R > 250cm, vữa M150, đá max=70mm độ sụt 2-4cm			m3			276068			14647			12041


			2720			HA.1212			Bê tông móng, R <= 250cm vữa M150 Đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			315915			20357			12480


			2721			HA.1213			Bê tông móng, R <= 250cm vữa M200 Đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			398763			20357			12480


			2722			HA.1214			Bê tông móng, R <= 250cm vữa M250 Đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			447116			20357			12480


			2723			HA.1215			Bê tông móng, R <= 250cm vữa M300 Đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			492193			20357			12480


			2724			HA.1222			Bê tông móng, R > 250cm vữa M150 Đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			343169			29915			12480


			2725			HA.1223			Bê tông móng, R > 250cm vữa M200 Đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			426017			29915			12480


			2726			HA.1224			Bê tông móng, R > 250cm vữa M250 Đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			474370			29915			12480


			2727			HA.1225			Bê tông móng, R > 250cm vữa M300 Đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			519447			29915			12480


			2728			HA.1232			Bê tông móng, R <= 250cm vữa M150 Đá max=40mm độ sụt 2-4cm			m3			301568			20357			12480


			2729			HA.1233			Bê tông móng, R <= 250cm vữa M200 Đá max=40mm độ sụt 2-4cm			m3			379752			20357			12480


			2730			HA.1234			Bê tông móng, R <= 250cm vữa M250 Đá max=40mm độ sụt 2-4cm			m3			426192			20357			12480


			2731			HA.1235			Bê tông móng, R <= 250cm vữa M300 Đá max=40mm độ sụt 2-4cm			m3			480614			20357			12480


			2732			HA.1242			Bê tông móng, R > 250cm vữa M150 Đá max=40mm độ sụt 2-4cm			m3			328822			29915			12480


			2733			HA.1243			Bê tông móng, R > 250cm vữa M200 Đá max=40mm độ sụt 2-4cm			m3			407006			29915			12480


			2734			HA.1244			Bê tông móng, R > 250cm vữa M250 Đá max=40mm độ sụt 2-4cm			m3			453446			29915			12480


			2735			HA.1245			Bê tông móng, R > 250cm vữa M300 Đá max=40mm độ sụt 2-4cm			m3			507867			29915			12480


			2736			HA.1252			Bê tông móng, R <=250cm, vữa M150, đá max=70mm độ sụt 2-4cm			m3			278829			20357			12480


			2737			HA.1253			Bê tông móng, R <=250cm, vữa M200, đá max=70mm độ sụt 2-4cm			m3			353376			20357			12480


			2738			HA.1254			Bê tông móng, R <=250cm, vữa M250, đá max=70mm độ sụt 2-4cm			m3			397209			20357			12480


			2739			HA.1255			Bê tông móng, R <=250cm, vữa M300, đá max=70mm độ sụt 2-4cm			m3			443450			20357			12480


			2740			HA.1262			Bê tông móng, R > 250cm, vữa M150, đá max=70mm độ sụt 2-4cm			m3			306083			29915			12480


			2741			HA.1263			Bê tông móng, R > 250cm, vữa M200, đá max=70mm độ sụt 2-4cm			m3			380630			29915			12480


			2742			HA.1264			Bê tông móng, R > 250cm, vữa M250, đá max=70mm độ sụt 2-4cm			m3			424463			29915			12480


			2743			HA.1265			Bê tông móng, R > 250cm, vữa M300, đá max=70mm độ sụt 2-4cm			m3			470703			29915			12480


			2744			HA.1312			Bê tông nền, vữa M150 Đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			315915			19613			12480


			2745			HA.1313			Bê tông nền, vữa M200 Đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			398763			19613			12480


			2746			HA.1314			Bê tông nền, vữa M250 Đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			447116			19613			12480


			2747			HA.1315			Bê tông nền, vữa M300 Đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			492193			19613			12480


			2748			HA.1322			Bê tông nền, vữa M150, đá max=40mm độ sụt 2-4cm			m3			301568			19613			12480


			2749			HA.1323			Bê tông nền, vữa M200, đá max=40mm độ sụt 2-4cm			m3			379752			19613			12480


			2750			HA.1324			Bê tông nền, vữa M250, đá max=40mm độ sụt 2-4cm			m3			426192			19613			12480


			2751			HA.1325			Bê tông nền, vữa M300, đá max=40mm độ sụt 2-4cm			m3			480614			19613			12480


			2752			HA.1332			Bê tông nền, vữa M150 Đá max=70mm độ sụt 2-4cm			m3			278829			19613			12480


			2753			HA.1333			Bê tông nền, vữa M200 Đá max=70mm độ sụt 2-4cm			m3			353376			19613			12480


			2754			HA.1334			Bê tông nền, vữa M250 Đá max=70mm độ sụt 2-4cm			m3			397209			19613			12480


			2755			HA.1335			Bê tông nền, vữa M300 Đá max=70mm độ sụt 2-4cm			m3			443450			19613			12480


			2756			HA.1412			Bê tông bệ máy, vữa M150 Đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			315915			21723			12480


			2757			HA.1413			Bê tông bệ máy, vữa M200 Đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			398763			21723			12480


			2758			HA.1414			Bê tông bệ máy, vữa M250 Đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			447116			21723			12480


			2759			HA.1415			Bê tông bệ máy, vữa M300 Đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			492193			21723			12480


			2760			HA.1422			Bê tông bệ máy, vữa M150, đá max=40mm độ sụt 2-4cm			m3			301568			21723			12480


			2761			HA.1423			Bê tông bệ máy, vữa M200, đá max=40mm độ sụt 2-4cm			m3			379752			21723			12480


			2762			HA.1424			Bê tông bệ máy, vữa M250, đá max=40mm độ sụt 2-4cm			m3			426192			21723			12480


			2763			HA.1425			Bê tông bệ máy, vữa M300, đá max=40mm độ sụt 2-4cm			m3			480614			21723			12480


			2764			HA.1432			Bê tông bệ máy, vữa M150 Đá max=70mm độ sụt 2-4cm			m3			278829			21723			12480


			2765			HA.1433			Bê tông bệ máy, vữa M200 Đá max=70mm độ sụt 2-4cm			m3			353376			21723			12480


			2766			HA.1434			Bê tông bệ máy, vữa M250 Đá max=70mm độ sụt 2-4cm			m3			397209			21723			12480


			2767			HA.1435			Bê tông bệ máy, vữa M300 Đá max=70mm độ sụt 2-4cm			m3			443450			21723			12480


			2768			HA.2112			Bê tông tường <=45cm, cao <=4m, vữa M150, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			407171			46177			15888


			2769			HA.2113			Bê tông tường <=45cm, cao <=4m, vữa M200, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			490839			46177			15888


			2770			HA.2114			Bê tông tường <=45cm, cao <=4m, vữa M250, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			539671			46177			15888


			2771			HA.2115			Bê tông tường <=45cm, cao <=4m, vữa M300, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			585194			46177			15888


			2772			HA.2122			Bê tông tường <=45cm, cao > 4m, vữa M150, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			407171			54738			21882


			2773			HA.2123			Bê tông tường <=45cm, cao > 4m, vữa M200, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			490839			54738			21882


			2774			HA.2124			Bê tông tường <=45cm, cao > 4m, vữa M250, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			539671			54738			21882


			2775			HA.2125			Bê tông tường <=45cm, cao > 4m, vữa M300, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			585194			54738			21882


			2776			HA.2132			Bê tông tường > 45cm, cao <=4m, vữa M150, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			354808			42675			15888


			2777			HA.2133			Bê tông tường > 45cm, cao <=4m, vữa M200, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			438477			42675			15888


			2778			HA.2134			Bê tông tường > 45cm, cao <=4m, vữa M250, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			487308			42675			15888


			2779			HA.2135			Bê tông tường > 45cm, cao <=4m, vữa M300, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			532832			42675			15888


			2780			HA.2142			Bê tông tường > 45cm, cao > 4m, vữa M150, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			354808			51235			21882


			2781			HA.2143			Bê tông tường > 45cm, cao > 4m, vữa M200, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			438477			51235			21882


			2782			HA.2144			Bê tông tường > 45cm, cao > 4m, vữa M250, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			487308			51235			21882


			2783			HA.2145			Bê tông tường > 45cm, cao > 4m, vữa M300, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			532832			51235			21882


			2784			HA.2152			Bê tông tường <=45cm, cao <=4m, vữa M150, đá max=40mm độ sụt 2-4cm			m3			392682			46177			15888


			2785			HA.2153			Bê tông tường <=45cm, cao <=4m, vữa M200, đá max=40mm độ sụt 2-4cm			m3			471640			46177			15888


			2786			HA.2154			Bê tông tường <=45cm, cao <=4m, vữa M250, đá max=40mm độ sụt 2-4cm			m3			518539			46177			15888


			2787			HA.2155			Bê tông tường <=45cm, cao <=4m, vữa M300, đá max=40mm độ sụt 2-4cm			m3			573500			46177			15888


			2788			HA.2162			Bê tông tường <=45cm, cao > 4m, vữa M150, đá max=40mm độ sụt 2-4cm			m3			392682			54738			21882


			2789			HA.2163			Bê tông tường <=45cm, cao > 4m, vữa M200, đá max=40mm độ sụt 2-4cm			m3			471640			54738			21882


			2790			HA.2164			Bê tông tường <=45cm, cao > 4m, vữa M250, đá max=40mm độ sụt 2-4cm			m3			518539			54738			21882


			2791			HA.2165			Bê tông tường <=45cm, cao > 4m, vữa M300, đá max=40mm độ sụt 2-4cm			m3			573500			54738			21882


			2792			HA.2172			Bê tông tường > 45cm, cao <=4m, vữa M150, đá max=40mm độ sụt 2-4cm			m3			340319			42675			15888


			2793			HA.2173			Bê tông tường > 45cm, cao <=4m, vữa M200, đá max=40mm độ sụt 2-4cm			m3			419277			42675			15888


			2794			HA.2174			Bê tông tường > 45cm, cao <=4m, vữa M250, đá max=40mm độ sụt 2-4cm			m3			466177			42675			15888


			2795			HA.2175			Bê tông tường > 45cm, cao <=4m, vữa M300, đá max=40mm độ sụt 2-4cm			m3			521137			42675			15888


			2796			HA.2182			Bê tông tường > 45cm, cao > 4m, vữa M150, đá max=40mm độ sụt 2-4cm			m3			340319			51235			21882


			2797			HA.2183			Bê tông tường > 45cm, cao > 4m, vữa M200, đá max=40mm độ sụt 2-4cm			m3			419277			51235			21882


			2798			HA.2184			Bê tông tường > 45cm, cao > 4m, vữa M250, đá max=40mm độ sụt 2-4cm			m3			466177			51235			21882


			2799			HA.2185			Bê tông tường > 45cm, cao > 4m, vữa M300, đá max=40mm độ sụt 2-4cm			m3			521137			51235			21882


			2800			HA.2212			Bê tông tường trụ pin <=45cm, cao <=4m, vữa M150, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			406681			49030			15888


			2801			HA.2213			Bê tông tường trụ pin <=45cm, cao <=4m, vữa M200, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			490350			49030			15888


			2802			HA.2214			Bê tông tường trụ pin <=45cm, cao <=4m, vữa M250, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			539181			49030			15888


			2803			HA.2215			Bê tông tường trụ pin <=45cm, cao <=4m, vữa M300, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			584705			49030			15888


			2804			HA.2222			Bê tông tường trụ pin <=45cm, cao > 4m, vữa M150, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			406681			57591			21882


			2805			HA.2223			Bê tông tường trụ pin <=45cm, cao > 4m, vữa M200, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			490350			57591			21882


			2806			HA.2224			Bê tông tường trụ pin <=45cm, cao > 4m, vữa M250, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			539181			57591			21882


			2807			HA.2225			Bê tông tường trụ pin <=45cm, cao > 4m, vữa M300, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			584705			57591			21882


			2808			HA.2232			Bê tông tường trụ pin > 45cm, cao <=4m, vữa M150, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			354808			45009			15888


			2809			HA.2233			Bê tông tường trụ pin > 45cm, cao <=4m, vữa M200, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			438477			45009			15888


			2810			HA.2234			Bê tông tường trụ pin > 45cm, cao <=4m, vữa M250, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			487308			45009			15888


			2811			HA.2235			Bê tông tường trụ pin > 45cm, cao <=4m, vữa M300, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			532832			45009			15888


			2812			HA.2242			Bê tông tường trụ pin > 45cm, cao > 4m, vữa M150, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			354808			53570			21882


			2813			HA.2243			Bê tông tường trụ pin > 45cm, cao > 4m, vữa M200, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			438477			53570			21882


			2814			HA.2244			Bê tông tường trụ pin > 45cm, cao > 4m, vữa M250, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			487308			53570			21882


			2815			HA.2245			Bê tông tường trụ pin > 45cm, cao > 4m, vữa M300, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			532832			53570			21882


			2816			HA.2252			Bê tông tường trụ pin <=45cm, cao <=4m, vữa M150, đá max=40mm độ sụt 2-4cm			m3			392192			49030			15888


			2817			HA.2253			Bê tông tường trụ pin <=45cm, cao <=4m, vữa M200, đá max=40mm độ sụt 2-4cm			m3			471150			49030			15888


			2818			HA.2254			Bê tông tường trụ pin <=45cm, cao <=4m, vữa M250, đá max=40mm độ sụt 2-4cm			m3			518050			49030			15888


			2819			HA.2255			Bê tông tường trụ pin <=45cm, cao <=4m, vữa M300, đá max=40mm độ sụt 2-4cm			m3			573011			49030			15888


			2820			HA.2262			Bê tông tường trụ pin <=45cm, cao > 4m, vữa M150, đá max=40mm độ sụt 2-4cm			m3			392192			57591			21882


			2821			HA.2263			Bê tông tường trụ pin <=45cm, cao > 4m, vữa M200, đá max=40mm độ sụt 2-4cm			m3			471150			57591			21882


			2822			HA.2264			Bê tông tường trụ pin <=45cm, cao > 4m, vữa M250, đá max=40mm độ sụt 2-4cm			m3			518050			57591			21882


			2823			HA.2265			Bê tông tường trụ pin <=45cm, cao > 4m, vữa M300, đá max=40mm độ sụt 2-4cm			m3			573011			57591			21882


			2824			HA.2272			Bê tông tường trụ pin > 45cm, cao <=4m, vữa M150, đá max=40mm độ sụt 2-4cm			m3			340319			45009			15888


			2825			HA.2273			Bê tông tường trụ pin > 45cm, cao <=4m, vữa M200, đá max=40mm độ sụt 2-4cm			m3			419277			45009			15888


			2826			HA.2274			Bê tông tường trụ pin > 45cm, cao <=4m, vữa M250, đá max=40mm độ sụt 2-4cm			m3			466177			45009			15888


			2827			HA.2275			Bê tông tường trụ pin > 45cm, cao <=4m, vữa M300, đá max=40mm độ sụt 2-4cm			m3			521137			45009			15888


			2828			HA.2282			Bê tông tường trụ pin > 45cm, cao > 4m, vữa M150, đá max=40mm độ sụt 2-4cm			m3			340319			53570			21882


			2829			HA.2283			Bê tông tường trụ pin > 45cm, cao > 4m, vữa M200, đá max=40mm độ sụt 2-4cm			m3			419277			53570			21882


			2830			HA.2284			Bê tông tường trụ pin > 45cm, cao > 4m, vữa M250, đá max=40mm độ sụt 2-4cm			m3			466177			53570			21882


			2831			HA.2285			Bê tông tường trụ pin > 45cm, cao > 4m, vữa M300, đá max=40mm độ sụt 2-4cm			m3			521137			53570			21882


			2832			HA.2312			Bê tông cột tiết diện <=0,1 m2, cao <=4m, vữa M150, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			351330			58370			15888


			2833			HA.2313			Bê tông cột tiết diện <=0,1 m2, cao <=4m, vữa M200, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			434178			58370			15888


			2834			HA.2314			Bê tông cột tiết diện <=0,1 m2, cao <=4m, vữa M250, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			482531			58370			15888


			2835			HA.2315			Bê tông cột tiết diện <=0,1 m2, cao <=4m, vữa M300, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			527608			58370			15888


			2836			HA.2322			Bê tông cột tiết diện <=0,1 m2, cao > 4m, vữa M150, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			351330			62520			21882


			2837			HA.2323			Bê tông cột tiết diện <=0,1 m2, cao > 4m, vữa M200, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			434178			62520			21882


			2838			HA.2324			Bê tông cột tiết diện <=0,1 m2, cao > 4m, vữa M250, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			482531			62520			21882


			2839			HA.2325			Bê tông cột tiết diện <=0,1 m2, cao > 4m, vữa M300, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			527608			62520			21882


			2840			HA.2332			Bê tông cột tiết diện >0,1 m2, cao <=4m, vữa M150, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			351330			52533			16637


			2841			HA.2333			Bê tông cột tiết diện >0,1 m2, cao <=4m, vữa M200, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			434178			52533			16637


			2842			HA.2334			Bê tông cột tiết diện >0,1 m2, cao <=4m, vữa M250, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			482531			52533			16637


			2843			HA.2335			Bê tông cột tiết diện >0,1 m2, cao <=4m, vữa M300, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			527608			52533			16637


			2844			HA.2342			Bê tông cột tiết diện >0,1 m2, cao > 4m, vữa M150, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			351330			56164			22631


			2845			HA.2343			Bê tông cột tiết diện >0,1 m2, cao > 4m, vữa M200, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			434178			56164			22631


			2846			HA.2344			Bê tông cột tiết diện >0,1 m2, cao > 4m, vữa M250, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			482531			56164			22631


			2847			HA.2345			Bê tông cột tiết diện >0,1 m2, cao > 4m, vữa M300, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			527608			56164			22631


			2848			HA.2352			Bê tông cột tiết diện <=0,1 m2, cao <=4m, vữa M150, đá max=40mm độ sụt 2-4cm			m3			336982			58370			15888


			2849			HA.2353			Bê tông cột tiết diện <=0,1 m2, cao <=4m, vữa M200, đá max=40mm độ sụt 2-4cm			m3			415167			58370			15888


			2850			HA.2354			Bê tông cột tiết diện <=0,1 m2, cao <=4m, vữa M250, đá max=40mm độ sụt 2-4cm			m3			461606			58370			15888


			2851			HA.2355			Bê tông cột tiết diện <=0,1 m2, cao <=4m, vữa M300, đá max=40mm độ sụt 2-4cm			m3			516028			58370			15888


			2852			HA.2362			Bê tông cột tiết diện <=0,1 m2, cao > 4m, vữa M150, đá max=40mm độ sụt 2-4cm			m3			336982			62520			21882


			2853			HA.2363			Bê tông cột tiết diện <=0,1 m2, cao > 4m, vữa M200, đá max=40mm độ sụt 2-4cm			m3			415167			62520			21882


			2854			HA.2364			Bê tông cột tiết diện <=0,1 m2, cao > 4m, vữa M250, đá max=40mm độ sụt 2-4cm			m3			461606			62520			21882


			2855			HA.2365			Bê tông cột tiết diện <=0,1 m2, cao > 4m, vữa M300, đá max=40mm độ sụt 2-4cm			m3			516028			62520			21882


			2856			HA.2372			Bê tông cột tiết diện >0,1 m2, cao <=4m, vữa M150, đá max=40mm độ sụt 2-4cm			m3			336982			52533			16637


			2857			HA.2373			Bê tông cột tiết diện >0,1 m2, cao <=4m, vữa M200, đá max=40mm độ sụt 2-4cm			m3			415167			52533			16637


			2858			HA.2374			Bê tông cột tiết diện >0,1 m2, cao <=4m, vữa M250, đá max=40mm độ sụt 2-4cm			m3			461606			52533			16637


			2859			HA.2375			Bê tông cột tiết diện >0,1 m2, cao <=4m, vữa M300, đá max=40mm độ sụt 2-4cm			m3			516028			52533			16637


			2860			HA.2382			Bê tông cột tiết diện >0,1 m2, cao > 4m, vữa M150, đá max=40mm độ sụt 2-4cm			m3			336982			56164			22631


			2861			HA.2383			Bê tông cột tiết diện >0,1 m2, cao > 4m, vữa M200, đá max=40mm độ sụt 2-4cm			m3			415167			56164			22631


			2862			HA.2384			Bê tông cột tiết diện >0,1 m2, cao > 4m, vữa M250, đá max=40mm độ sụt 2-4cm			m3			461606			56164			22631


			2863			HA.2385			Bê tông cột tiết diện >0,1 m2, cao > 4m, vữa M300, đá max=40mm độ sụt 2-4cm			m3			516028			56164			22631


			2864			HA.3112			Bê tông xà, dầm giằng nhà, vữa M150, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			315915			46177			21882


			2865			HA.3113			Bê tông xà, dầm giằng nhà, vữa M200, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			398763			46177			21882


			2866			HA.3114			Bê tông xà, dầm giằng nhà, vữa M250, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			447116			46177			21882


			2867			HA.3115			Bê tông xà, dầm giằng nhà, vữa M300, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			492193			46177			21882


			2868			HA.3212			Bê tông sàn mái, vữa M150, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			315915			32168			18474


			2869			HA.3213			Bê tông sàn mái, vữa M200, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			398763			32168			18474


			2870			HA.3214			Bê tông sàn mái, vữa M250, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			447116			32168			18474


			2871			HA.3215			Bê tông sàn mái, vữa M300, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			492193			32168			18474


			2872			HA.3312			Bê tông lanh tô, mái hắt, máng nước, tấm đan, M150, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			315915			49290			18474


			2873			HA.3313			Bê tông lanh tô, mái hắt, máng nước, tấm đan, M200, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			398763			49290			18474


			2874			HA.3314			Bê tông lanh tô, mái hắt, máng nước, tấm đan, M250, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			447116			49290			18474


			2875			HA.3315			Bê tông lanh tô, mái hắt, máng nước, tấm đan, M300, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			492193			49290			18474


			2876			HA.3412			Bê tông cầu thang thường, vữa M150, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			315915			37616			18474


			2877			HA.3413			Bê tông cầu thang thường, vữa M200, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			398763			37616			18474


			2878			HA.3414			Bê tông cầu thang thường, vữa M250, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			447116			37616			18474


			2879			HA.3415			Bê tông cầu thang thường, vữa M300, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			492193			37616			18474


			2880			HA.3422			Bê tông cầu thang xoáy ốc, vữa M150, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			315915			39821			18474


			2881			HA.3423			Bê tông cầu thang xoáy ốc, vữa M200, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			398763			39821			18474


			2882			HA.3424			Bê tông cầu thang xoáy ốc, vữa M250, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			447116			39821			18474


			2883			HA.3425			Bê tông cầu thang xoáy ốc, vữa M300, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			492193			39821			18474


			2884			HA.4113			Bê tông ống khói cao <=50m, vữa M200, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			398763			68227			22972


			2885			HA.4114			Bê tông ống khói cao <=50m, vữa M250, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			447116			68227			22972


			2886			HA.4115			Bê tông ống khói cao <=50m, vữa M300, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			492193			68227			22972


			2887			HA.4123			Bê tông ống khói cao > 50m, vữa M200, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			398763			74843			24062


			2888			HA.4124			Bê tông ống khói cao > 50m, vữa M250, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			447116			74843			24062


			2889			HA.4125			Bê tông ống khói cao > 50m, vữa M300, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			492193			74843			24062


			2890			HA.4213			Bê tông đài nước cao <=15m, vữa M200, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			398763			66671			22972


			2891			HA.4214			Bê tông đài nước cao <=15m, vữa M250, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			447116			66671			22972


			2892			HA.4215			Bê tông đài nước cao <=15m, vữa M300, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			492193			66671			22972


			2893			HA.4223			Bê tông đài nước cao > 15m, vữa M200, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			398763			67968			24062


			2894			HA.4224			Bê tông đài nước cao > 15m, vữa M250, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			447116			67968			24062


			2895			HA.4225			Bê tông đài nước cao > 15m, vữa M300, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			492193			67968			24062


			2896			HA.4313			Bê tông phễu si lô cao <=7m, vữa M200, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			398763			57721			22972


			2897			HA.4314			Bê tông phễu si lô cao <=7m, vữa M250, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			447116			57721			22972


			2898			HA.4315			Bê tông phễu si lô cao <=7m, vữa M300, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			492193			57721			22972


			2899			HA.4323			Bê tông phễu si lô cao > 7m, vữa M200, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			398763			58499			24062


			2900			HA.4324			Bê tông phễu si lô cao > 7m, vữa M250, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			447116			58499			24062


			2901			HA.4325			Bê tông phễu si lô cao > 7m, vữa M300, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			492193			58499			24062


			2902			HA.5112			Bê tông giếng nước, giếng cáp, vữa M150, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			315915			24126			9146


			2903			HA.5113			Bê tông giếng nước, giếng cáp, vữa M200, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			398763			24126			9146


			2904			HA.5114			Bê tông giếng nước, giếng cáp, vữa M250, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			447116			24126			9146


			2905			HA.5115			Bê tông giếng nước, giếng cáp, vữa M300, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			492193			24126			9146


			2906			HA.5212			Bê tông mương cáp, rãnh nước, vữa M150, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			315915			28666			9146


			2907			HA.5213			Bê tông mương cáp, rãnh nước, vữa M200, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			398763			28666			9146


			2908			HA.5214			Bê tông mương cáp, rãnh nước, vữa M250, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			447116			28666			9146


			2909			HA.5215			Bê tông mương cáp, rãnh nước, vữa M300, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			492193			28666			9146


			2910			HA.5312			Bê tông ống sifông ống fun ống buy d<=100cm, vữa M150, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			504454			55127			15888


			2911			HA.5313			Bê tông ống sifông ống fun ống buy d<=100cm, vữa M200, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			589322			55127			15888


			2912			HA.5314			Bê tông ống sifông ống fun ống buy d<=100cm, vữa M250, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			638854			55127			15888


			2913			HA.5315			Bê tông ống sifông ống fun ống buy d<=100cm, vữa M300, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			685029			55127			15888


			2914			HA.5322			Bê tông ống sifông ống fun ống buy d<=200cm, vữa M150, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			479400			46566			15888


			2915			HA.5323			Bê tông ống sifông ống fun ống buy d<=200cm, vữa M200, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			564268			46566			15888


			2916			HA.5324			Bê tông ống sifông ống fun ống buy d<=200cm, vữa M250, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			613800			46566			15888


			2917			HA.5325			Bê tông ống sifông ống fun ống buy d<=200cm, vữa M300, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			659975			46566			15888


			2918			HA.5332			Bê tông ống sifông ống fun ống buy d> 200cm, vữa M150, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			426302			44361			15888


			2919			HA.5333			Bê tông ống sifông ống fun ống buy d> 200cm, vữa M200, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			511170			44361			15888


			2920			HA.5334			Bê tông ống sifông ống fun ống buy d> 200cm, vữa M250, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			560703			44361			15888


			2921			HA.5335			Bê tông ống sifông ống fun ống buy d> 200cm, vữa M300, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			606878			44361			15888


			2922			HA.5412			Bê tông ống cống hình hộp, vữa M150, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			426302			40859			12480


			2923			HA.5413			Bê tông ống cống hình hộp, vữa M200, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			511170			40859			12480


			2924			HA.5414			Bê tông ống cống hình hộp, vữa M250, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			560703			40859			12480


			2925			HA.5415			Bê tông ống cống hình hộp, vữa M300, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			606878			40859			12480


			2926			HA.6112			Bê tông móng, mố, trụ cầu trên cạn, vữa M150, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			319043			39369			50525


			2927			HA.6113			Bê tông móng, mố, trụ cầu trên cạn, vữa M200, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			402711			39369			50525


			2928			HA.6114			Bê tông móng, mố, trụ cầu trên cạn, vữa M250, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			451543			39369			50525


			2929			HA.6115			Bê tông móng, mố, trụ cầu trên cạn, vữa M300, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			497066			39369			50525


			2930			HA.6122			Bê tông móng, mố, trụ cầu dưới nước, vữa M150, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			319043			47216			188790


			2931			HA.6123			Bê tông móng, mố, trụ cầu dưới nước, vữa M200, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			402711			47216			188790


			2932			HA.6124			Bê tông móng, mố, trụ cầu dưới nước, vữa M250, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			451543			47216			188790


			2933			HA.6125			Bê tông móng, mố, trụ cầu dưới nước, vữa M300, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			497066			47216			188790


			2934			HA.6132			Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn, vữa M150, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			319043			74004			50525


			2935			HA.6133			Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn, vữa M200, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			402711			74004			50525


			2936			HA.6134			Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn, vữa M250, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			451543			74004			50525


			2937			HA.6135			Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn, vữa M300, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			497066			74004			50525


			2938			HA.6142			Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu dưới nước, vữa M150, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			319043			88750			188790


			2939			HA.6143			Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu dưới nước, vữa M200, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			402711			88750			188790


			2940			HA.6144			Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu dưới nước, vữa M250, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			451543			88750			188790


			2941			HA.6145			Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu dưới nước, vữa M300, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			497066			88750			188790


			2942			HA.6152			Bê tông móng, mố, trụ cầu trên cạn, vữa M150, đá max=40mm độ sụt 2-4cm			m3			304554			39369			50525


			2943			HA.6153			Bê tông móng, mố, trụ cầu trên cạn, vữa M200, đá max=40mm độ sụt 2-4cm			m3			383512			39369			50525


			2944			HA.6154			Bê tông móng, mố, trụ cầu trên cạn, vữa M250, đá max=40mm độ sụt 2-4cm			m3			430411			39369			50525


			2945			HA.6155			Bê tông móng, mố, trụ cầu trên cạn, vữa M300, đá max=40mm độ sụt 2-4cm			m3			485372			39369			50525


			2946			HA.6162			Bê tông móng, mố, trụ cầu dưới nước, vữa M150, đá max=40mm độ sụt 2-4cm			m3			304554			47216			188790


			2947			HA.6163			Bê tông móng, mố, trụ cầu dưới nước, vữa M200, đá max=40mm độ sụt 2-4cm			m3			383512			47216			188790


			2948			HA.6164			Bê tông móng, mố, trụ cầu dưới nước, vữa M250, đá max=40mm độ sụt 2-4cm			m3			430411			47216			188790


			2949			HA.6165			Bê tông móng, mố, trụ cầu dưới nước, vữa M300, đá max=40mm độ sụt 2-4cm			m3			485372			47216			188790


			2950			HA.6172			Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn, vữa M150, đá max=40mm độ sụt 2-4cm			m3			304554			74004			50525


			2951			HA.6173			Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn, vữa M200, đá max=40mm độ sụt 2-4cm			m3			383512			74004			50525


			2952			HA.6174			Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn, vữa M250, đá max=40mm độ sụt 2-4cm			m3			430411			74004			50525


			2953			HA.6175			Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn, vữa M300, đá max=40mm độ sụt 2-4cm			m3			485372			74004			50525


			2954			HA.6182			Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu dưới nước, vữa M150, đá max=40mm độ sụt 2-4cm			m3			304554			88750			188790


			2955			HA.6183			Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu dưới nước, vữa M200, đá max=40mm độ sụt 2-4cm			m3			383512			88750			188790


			2956			HA.6184			Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu dưới nước, vữa M250, đá max=40mm độ sụt 2-4cm			m3			430411			88750			188790


			2957			HA.6185			Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu dưới nước, vữa M300, đá max=40mm độ sụt 2-4cm			m3			485372			88750			188790


			2958			HA.6212			Bê tông mặt cầu, vữa M150, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			325299			36319			12643


			2959			HA.6213			Bê tông mặt cầu, vữa M200, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			410608			36319			12643


			2960			HA.6214			Bê tông mặt cầu, vữa M250, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			460397			36319			12643


			2961			HA.6215			Bê tông mặt cầu, vữa M300, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			506813			36319			12643


			2962			HA.6222			Bê tông lan can, gờ chắn, vữa M150, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			325299			58370			11120


			2963			HA.6223			Bê tông lan can, gờ chắn, vữa M200, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			410608			58370			11120


			2964			HA.6224			Bê tông lan can, gờ chắn, vữa M250, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			460397			58370			11120


			2965			HA.6225			Bê tông lan can, gờ chắn, vữa M300, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			506813			58370			11120


			2966			HA.7113			Bê tông buồng xoắn, vữa M200, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			429504			60204			15888


			2967			HA.7114			Bê tông buồng xoắn, vữa M250, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			477856			60204			15888


			2968			HA.7115			Bê tông buồng xoắn, vữa M300, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			522934			60204			15888


			2969			HA.7213			Bê tông cầu máng thường, vữa M200, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			429405			48028			15888


			2970			HA.7214			Bê tông cầu máng thường, vữa M250, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			477757			48028			15888


			2971			HA.7215			Bê tông cầu máng thường, vữa M300, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			522835			48028			15888


			2972			HA.7313			Bê tông cầu máng vỏ mỏng, vữa M200, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m2			95476			14341			3285


			2973			HA.7314			Bê tông cầu máng vỏ mỏng, vữa M250, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m2			97174			14341			3285


			2974			HA.7315			Bê tông cầu máng vỏ mỏng, vữa M300, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m2			98757			14341			3285


			2975			HA.7413			Bê tông mối nối bản dầm dọc cầu tàu bến cảng, M200, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			398763			32470			88395


			2976			HA.7414			Bê tông mối nối bản dầm dọc cầu tàu bến cảng, M250, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			447116			32470			88395


			2977			HA.7415			Bê tông mối nối bản dầm dọc cầu tàu bến cảng, M300, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			492193			32470			88395


			2978			HA.7423			Bê tông dầm cầu tàu bến cảng, vữa M200, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			398763			33552			88395


			2979			HA.7424			Bê tông dầm cầu tàu bến cảng, vữa M250, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			447116			33552			88395


			2980			HA.7425			Bê tông dầm cầu tàu bến cảng, vữa M300, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			492193			33552			88395


			2981			HA.7513			Bê tông mái bờ kênh mương , vữa M200, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			398763			37881			15888


			2982			HA.7514			Bê tông mái bờ kênh mương , vữa M250, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			447116			37881			15888


			2983			HA.7515			Bê tông mái bờ kênh mương , vữa M300, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			492193			37881			15888


			2984			HA.8113			Bê tông mặt đường chiều dày <=25cm, vữa M200, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			434557			24623			15375


			2985			HA.8114			Bê tông mặt đường chiều dày <=25cm, vữa M250, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			483149			24623			15375


			2986			HA.8115			Bê tông mặt đường chiều dày <=25cm, vữa M300, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			528450			24623			15375


			2987			HA.8123			Bê tông mặt đường chiều dày >25cm, vữa M200, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			437237			22052			15375


			2988			HA.8124			Bê tông mặt đường chiều dày >25cm, vữa M250, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			485829			22052			15375


			2989			HA.8125			Bê tông mặt đường chiều dày >25cm, vữa M300, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			531129			22052			15375


			2990			HA.8213			Bê tông mặt đường chiều dày <=25cm, vữa M200, đá max=40mm độ sụt 2-4cm			m3			415452			24623			15375


			2991			HA.8214			Bê tông mặt đường chiều dày <=25cm, vữa M250, đá max=40mm độ sụt 2-4cm			m3			462121			24623			15375


			2992			HA.8215			Bê tông mặt đường chiều dày <=25cm, vữa M300, đá max=40mm độ sụt 2-4cm			m3			516813			24623			15375


			2993			HA.8223			Bê tông mặt đường chiều dày >25cm, vữa M200, đá max=40mm độ sụt 2-4cm			m3			418131			22052			15375


			2994			HA.8224			Bê tông mặt đường chiều dày >25cm, vữa M250, đá max=40mm độ sụt 2-4cm			m3			464801			22052			15375


			2995			HA.8225			Bê tông mặt đường chiều dày >25cm, vữa M300, đá max=40mm độ sụt 2-4cm			m3			519492			22052			15375


			2996			HA.9113			Bê tông cọc nhồi trên cạn ĐK<=1000mm, vữa M200, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			426357			63431			101754


			2997			HA.9114			Bê tông cọc nhồi trên cạn ĐK<=1000mm, vữa M250, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			477836			63431			101754


			2998			HA.9115			Bê tông cọc nhồi trên cạn ĐK<=1000mm, vữa M300, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			525828			63431			101754


			2999			HA.9123			Bê tông cọc nhồi trên cạn ĐK>1000mm, vữa M200, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			427409			53581			87052


			3000			HA.9124			Bê tông cọc nhồi trên cạn ĐK>1000mm, vữa M250, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			478888			53581			87052


			3001			HA.9125			Bê tông cọc nhồi trên cạn ĐK>1000mm, vữa M300, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			526880			53581			87052


			3002			HA.9213			Bê tông cọc nhồi dưới nước ĐK<=1000mm, vữa M200, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			427634			73282			221802


			3003			HA.9214			Bê tông cọc nhồi dưới nước ĐK<=1000mm, vữa M250, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			479266			73282			221802


			3004			HA.9215			Bê tông cọc nhồi dưới nước ĐK<=1000mm, vữa M300, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			527402			73282			221802


			3005			HA.9223			Bê tông cọc nhồi dưới nước ĐK>1000mm, vữa M200, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			428689			61491			175558


			3006			HA.9224			Bê tông cọc nhồi dưới nước ĐK>1000mm, vữa M250, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			480322			61491			175558


			3007			HA.9225			Bê tông cọc nhồi dưới nước ĐK>1000mm, vữa M300, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			528457			61491			175558


			3008			HB.1111			Bê tông lót móng vữa M100 Đá max=40mm độ sụt 6-8cm			m3			267145			4717			21799


			3009			HB.1112			Bê tông lót móng vữa M150 Đá max=40mm độ sụt 6-8cm			m3			307028			4717			21799


			3010			HB.1113			Bê tông lót móng vữa M200 Đá max=40mm độ sụt 6-8cm			m3


			3011			HB.1212			Bê tông móng chiều rộng <=250cm, vữa M150 Đá max=20mm độ sụt 6-8cm			m3			324285			7820			21799


			3012			HB.1213			Bê tông móng chiều rộng <=250cm, vữa M200 Đá max=20mm độ sụt 6-8cm			m3			412008			7820			21799


			3013			HB.1214			Bê tông móng chiều rộng <=250cm, vữa M250 Đá max=20mm độ sụt 6-8cm			m3			468669			7820			21799


			3014			HB.1215			Bê tông móng chiều rộng <=250cm, vữa M300 Đá max=20mm độ sụt 6-8cm			m3			507116			7820			21799


			3015			HB.1222			Bê tông móng chiều rộng > 250cm, vữa M150 Đá max=20mm độ sụt 6-8cm			m3			351539			17378			21799


			3016			HB.1223			Bê tông móng chiều rộng > 250cm, vữa M200 Đá max=20mm độ sụt 6-8cm			m3			439262			17378			21799


			3017			HB.1224			Bê tông móng chiều rộng > 250cm, vữa M250 Đá max=20mm độ sụt 6-8cm			m3			495923			17378			21799


			3018			HB.1225			Bê tông móng chiều rộng > 300cm, vữa M300 Đá max=20mm độ sụt 6-8cm			m3			534370			17378			21799


			3019			HB.1232			Bê tông móng chiều rộng <=250cm, vữa M150 Đá max=40mm độ sụt 6-8cm			m3			310098			7820			21799


			3020			HB.1233			Bê tông móng chiều rộng <=250cm, vữa M200 Đá max=40mm độ sụt 6-8cm			m3			392813			7820			21799


			3021			HB.1234			Bê tông móng chiều rộng <=250cm, vữa M250 Đá max=40mm độ sụt 6-8cm			m3			441583			7820			21799


			3022			HB.1235			Bê tông móng chiều rộng <=300cm, vữa M300 Đá max=40mm độ sụt 6-8cm			m3			477323			7820			21799


			3023			HB.1242			Bê tông móng chiều rộng > 250cm, vữa M150 Đá max=40mm độ sụt 6-8cm			m3			337352			17378			21799


			3024			HB.1243			Bê tông móng chiều rộng > 250cm, vữa M200 Đá max=40mm độ sụt 6-8cm			m3			420067			17378			21799


			3025			HB.1244			Bê tông móng chiều rộng > 250cm, vữa M250 Đá max=40mm độ sụt 6-8cm			m3			468837			17378			21799


			3026			HB.1245			Bê tông móng chiều rộng > 300cm, vữa M300 Đá max=40mm độ sụt 6-8cm			m3			504577			17378			21799


			3027			HB.1312			Bê tông nền, vữa M150 Đá max=20mm độ sụt 6-8cm			m3			324285			7200			21360


			3028			HB.1313			Bê tông nền, vữa M200 Đá max=20mm độ sụt 6-8cm			m3			412008			7200			21360


			3029			HB.1314			Bê tông nền, vữa M250 Đá max=20mm độ sụt 6-8cm			m3			468669			7200			21360


			3030			HB.1315			Bê tông nền, vữa M300 Đá max=20mm độ sụt 6-8cm			m3			507116			7200			21360


			3031			HB.1322			Bê tông nền, vữa M150, đá max=40mm độ sụt 6-8cm			m3			310098			7200			21360


			3032			HB.1323			Bê tông nền, vữa M200, đá max=40mm độ sụt 6-8cm			m3			392813			7200			21360


			3033			HB.1324			Bê tông nền, vữa M250, đá max=40mm độ sụt 6-8cm			m3			441583			7200			21360


			3034			HB.1325			Bê tông nền, vữa M300, đá max=40mm độ sụt 6-8cm			m3			477323			7200			21360


			3035			HB.1412			Bê tông bệ máy, vữa M150 Đá max=20mm độ sụt 6-8cm			m3			324285			9434			21799


			3036			HB.1413			Bê tông bệ máy, vữa M200 Đá max=20mm độ sụt 6-8cm			m3			412008			9434			21799


			3037			HB.1414			Bê tông bệ máy, vữa M250 Đá max=20mm độ sụt 6-8cm			m3			468669			9434			21799


			3038			HB.1415			Bê tông bệ máy, vữa M300 Đá max=20mm độ sụt 6-8cm			m3			507116			9434			21799


			3039			HB.1422			Bê tông bệ máy, vữa M150 Đá max=40mm độ sụt 6-8cm			m3			310098			9434			21799


			3040			HB.1423			Bê tông bệ máy, vữa M200 Đá max=40mm độ sụt 6-8cm			m3			392813			9434			21799


			3041			HB.1424			Bê tông bệ máy, vữa M250 Đá max=40mm độ sụt 6-8cm			m3			441583			9434			21799


			3042			HB.1425			Bê tông bệ máy, vữa M300 Đá max=40mm độ sụt 6-8cm			m3			477323			9434			21799


			3043			HB.2112			Bê tông tường dầy <= 45cm, cao <= 4m, vữa M150 Đá max=20mm độ sụt 6-8cm			m3			415623			33206			31362


			3044			HB.2113			Bê tông tường dầy <= 45cm, cao <= 4m, vữa M200 Đá max=20mm độ sụt 6-8cm			m3			504216			33206			31362


			3045			HB.2114			Bê tông tường dầy <= 45cm, cao <= 4m, vữa M250 Đá max=20mm độ sụt 6-8cm			m3			561438			33206			31362


			3046			HB.2115			Bê tông tường dầy <= 45cm, cao <= 4m, vữa M300 Đá max=20mm độ sụt 6-8cm			m3			600265			33206			31362


			3047			HB.2122			Bê tông tường dầy <= 45cm, cao > 4m, vữa M150 Đá max=20mm độ sụt 6-8cm			m3			415623			41767			55983


			3048			HB.2123			Bê tông tường dầy <= 45cm, cao > 4m, vữa M200 Đá max=20mm độ sụt 6-8cm			m3			504216			41767			55983


			3049			HB.2124			Bê tông tường dầy <= 45cm, cao > 4m, vữa M250 Đá max=20mm độ sụt 6-8cm			m3			561438			41767			55983


			3050			HB.2125			Bê tông tường dầy <= 45cm, cao > 4m, vữa M300 Đá max=20mm độ sụt 6-8cm			m3			600265			41767			55983


			3051			HB.2132			Bê tông tường dầy > 45cm, cao <= 4m, vữa M150 Đá max=20mm độ sụt 6-8cm			m3			363261			29574			31362


			3052			HB.2133			Bê tông tường dầy > 45cm, cao <= 4m, vữa M200 Đá max=20mm độ sụt 6-8cm			m3			451853			29574			31362


			3053			HB.2134			Bê tông tường dầy > 45cm, cao <= 4m, vữa M250 Đá max=20mm độ sụt 6-8cm			m3			509075			29574			31362


			3054			HB.2135			Bê tông tường dầy > 45cm, cao <= 4m, vữa M300 Đá max=20mm độ sụt 6-8cm			m3			547902			29574			31362


			3055			HB.2142			Bê tông tường dầy > 45cm, cao > 4m, vữa M150 Đá max=20mm độ sụt 6-8cm			m3			363261			38135			55983


			3056			HB.2143			Bê tông tường dầy > 45cm, cao > 4m, vữa M200 Đá max=20mm độ sụt 6-8cm			m3			451853			38135			55983


			3057			HB.2144			Bê tông tường dầy > 45cm, cao > 4m, vữa M250 Đá max=20mm độ sụt 6-8cm			m3			509075			38135			55983


			3058			HB.2145			Bê tông tường dầy > 45cm, cao > 4m, vữa M300 Đá max=20mm độ sụt 6-8cm			m3			547902			38135			55983


			3059			HB.2152			Bê tông tường dầy <= 45cm, cao <= 4m, vữa M150 Đá max=40mm độ sụt 6-8cm			m3			401297			33206			31362


			3060			HB.2153			Bê tông tường dầy <= 45cm, cao <= 4m, vữa M200 Đá max=40mm độ sụt 6-8cm			m3			484830			33206			31362


			3061			HB.2154			Bê tông tường dầy <= 45cm, cao <= 4m, vữa M250 Đá max=40mm độ sụt 6-8cm			m3			534083			33206			31362


			3062			HB.2155			Bê tông tường dầy <= 45cm, cao <= 4m, vữa M300 Đá max=40mm độ sụt 6-8cm			m3			570177			33206			31362


			3063			HB.2162			Bê tông tường dầy <= 45cm, cao > 4m, vữa M150 Đá max=40mm độ sụt 6-8cm			m3			401297			41767			55983


			3064			HB.2163			Bê tông tường dầy <= 45cm, cao > 4m, vữa M200 Đá max=40mm độ sụt 6-8cm			m3			484830			41767			55983


			3065			HB.2164			Bê tông tường dầy <= 45cm, cao > 4m, vữa M250 Đá max=40mm độ sụt 6-8cm			m3			534083			41767			55983


			3066			HB.2165			Bê tông tường dầy <= 45cm, cao > 4m, vữa M300 Đá max=40mm độ sụt 6-8cm			m3			570177			41767			55983


			3067			HB.2172			Bê tông tường dầy > 45cm, cao <= 4m, vữa M150 Đá max=40mm độ sụt 6-8cm			m3			348934			29574			31362


			3068			HB.2173			Bê tông tường dầy > 45cm, cao <= 4m, vữa M200 Đá max=40mm độ sụt 6-8cm			m3			432438			29574			31362


			3069			HB.2174			Bê tông tường dầy > 45cm, cao <= 4m, vữa M250 Đá max=40mm độ sụt 6-8cm			m3			481721			29574			31362


			3070			HB.2175			Bê tông tường dầy > 45cm, cao <= 4m, vữa M300 Đá max=40mm độ sụt 6-8cm			m3			517814			29574			31362


			3071			HB.2182			Bê tông tường dầy > 45cm, cao > 4m, vữa M150 Đá max=40mm độ sụt 6-8cm			m3			348934			38135			55983


			3072			HB.2183			Bê tông tường dầy > 45cm, cao > 4m, vữa M200 Đá max=40mm độ sụt 6-8cm			m3			432468			38135			55983


			3073			HB.2184			Bê tông tường dầy > 45cm, cao > 4m, vữa M250 Đá max=40mm độ sụt 6-8cm			m3			481721			38135			55983


			3074			HB.2185			Bê tông tường dầy > 45cm, cao > 4m, vữa M300 Đá max=40mm độ sụt 6-8cm			m3			517814			38135			55983


			3075			HB.2212			Bê tông tường trụ pin dày <= 45cm, cao <= 4m vữa M150 Đá max=20mm độ sụt 6-8cm			m3			415134			35930			37518


			3076			HB.2213			Bê tông tường trụ pin dày <= 45cm, cao <= 4m vữa M200 Đá max=20mm độ sụt 6-8cm			m3			503726			35930			37518


			3077			HB.2214			Bê tông tường trụ pin dày <= 45cm, cao <= 4m vữa M250 Đá max=20mm độ sụt 6-8cm			m3			560948			35930			37518


			3078			HB.2215			Bê tông tường trụ pin dày <= 45cm, cao <= 4m vữa M300 Đá max=20mm độ sụt 6-8cm			m3			599775			35930			37518


			3079			HB.2222			Bê tông tường dày trụ pin <= 45cm, cao > 4m vữa M150 Đá max=20mm độ sụt 6-8cm			m3			415134			44491			55983


			3080			HB.2223			Bê tông tường dày trụ pin <= 45cm, cao > 4m vữa M200 Đá max=20mm độ sụt 6-8cm			m3			503726			44491			55983


			3081			HB.2224			Bê tông tường dày trụ pin <= 45cm, cao > 4m vữa M250 Đá max=20mm độ sụt 6-8cm			m3			560948			44491			55983


			3082			HB.2225			Bê tông tường dày trụ pin <= 45cm, cao > 4m vữa M300 Đá max=20mm độ sụt 6-8cm			m3			599775			44491			55983


			3083			HB.2232			Bê tông tường trụ pin dày > 45cm, cao <= 4m vữa M150 Đá max=20mm độ sụt 6-8cm			m3			363261			31909			37518


			3084			HB.2233			Bê tông tường dày trụ pin > 45cm, cao <= 4m vữa M200 Đá max=20mm độ sụt 6-8cm			m3			451853			31909			37518


			3085			HB.2234			Bê tông tường dày trụ pin > 45cm, cao <= 4m vữa M250 Đá max=20mm độ sụt 6-8cm			m3			509075			31909			37518


			3086			HB.2235			Bê tông tường dày trụ pin > 45cm, cao <= 4m vữa M300 Đá max=20mm độ sụt 6-8cm			m3			547902			31909			37518


			3087			HB.2242			Bê tông tường dày trụ pin > 45cm, cao > 4m vữa M150 Đá max=20mm độ sụt 6-8cm			m3			363261			40470			55983


			3088			HB.2243			Bê tông tường dày trụ pin > 45cm, cao > 4m vữa M200 Đá max=20mm độ sụt 6-8cm			m3			451853			40470			55983


			3089			HB.2244			Bê tông tường dày trụ pin > 45cm, cao > 4m vữa M250 Đá max=20mm độ sụt 6-8cm			m3			509075			40470			55983


			3090			HB.2245			Bê tông tường dày trụ pin > 45cm, cao > 4m vữa M300 Đá max=20mm độ sụt 6-8cm			m3			547902			40470			55983


			3091			HB.2252			Bê tông tường trụ pin dày <= 45cm, cao <= 4m vữa M150 Đá max=40mm độ sụt 6-8cm			m3			400807			35930			37518


			3092			HB.2253			Bê tông tường trụ pin dày <= 45cm, cao <= 4m vữa M200 Đá max=40mm độ sụt 6-8cm			m3			484341			35930			37518


			3093			HB.2254			Bê tông tường trụ pin dày <= 45cm, cao <= 4m vữa M250 Đá max=40mm độ sụt 6-8cm			m3			533594			35930			37518


			3094			HB.2255			Bê tông tường trụ pin dày <= 45cm, cao <= 4m vữa M300 Đá max=40mm độ sụt 6-8cm			m3			569687			35930			37518


			3095			HB.2262			Bê tông tường dày trụ pin <= 45cm, cao > 4m vữa M150 Đá max=40mm độ sụt 6-8cm			m3			400807			44491			55983


			3096			HB.2263			Bê tông tường dày trụ pin <= 45cm, cao > 4m vữa M200 Đá max=40mm độ sụt 6-8cm			m3			484341			44491			55983


			3097			HB.2264			Bê tông tường dày trụ pin <= 45cm, cao > 4m vữa M250 Đá max=40mm độ sụt 6-8cm			m3			533594			44491			55983


			3098			HB.2265			Bê tông tường dày trụ pin <= 45cm, cao > 4m vữa M300 Đá max=40mm độ sụt 6-8cm			m3			569687			44491			55983


			3099			HB.2272			Bê tông tường trụ pin dày > 45cm, cao <= 4m vữa M150 Đá max=40mm độ sụt 6-8cm			m3			348934			31909			37518


			3100			HB.2273			Bê tông tường dày trụ pin > 45cm, cao <= 4m vữa M200 Đá max=40mm độ sụt 6-8cm			m3			432438			31909			37518


			3101			HB.2274			Bê tông tường dày trụ pin > 45cm, cao <= 4m vữa M250 Đá max=40mm độ sụt 6-8cm			m3			481721			31909			37518


			3102			HB.2275			Bê tông tường dày trụ pin > 45cm, cao <= 4m vữa M300 Đá max=40mm độ sụt 6-8cm			m3			517814			31909			37518


			3103			HB.2282			Bê tông tường dày trụ pin > 45cm, cao > 4m vữa M150 Đá max=40mm độ sụt 6-8cm			m3			348934			40470			55983


			3104			HB.2283			Bê tông tường dày trụ pin > 45cm, cao > 4m vữa M200 Đá max=40mm độ sụt 6-8cm			m3			432468			40470			55983


			3105			HB.2284			Bê tông tường dày trụ pin > 45cm, cao > 4m vữa M250 Đá max=40mm độ sụt 6-8cm			m3			481721			40470			55983


			3106			HB.2285			Bê tông tường dày trụ pin > 45cm, cao > 4m vữa M300 Đá max=40mm độ sụt 6-8cm			m3			517814			40470			55983


			3107			HB.2312			Bê tông cột tiết diện <=0,1 m2, cao <=4m, vữa M150, đá max=20mm độ sụt 6-8cm			m3			359699			45269			43673


			3108			HB.2313			Bê tông cột tiết diện <=0,1 m2, cao <=4m, vữa M200, đá max=20mm độ sụt 6-8cm			m3			447423			45269			43673


			3109			HB.2314			Bê tông cột tiết diện <=0,1 m2, cao <=4m, vữa M250, đá max=20mm độ sụt 6-8cm			m3			504084			45269			43673


			3110			HB.2315			Bê tông cột tiết diện <=0,1 m2, cao <=4m, vữa M300, đá max=20mm độ sụt 6-8cm			m3			542531			45269			43673


			3111			HB.2322			Bê tông cột tiết diện <=0,1 m2, cao > 4m, vữa M150, đá max=20mm độ sụt 6-8cm			m3			359699			49420			62138


			3112			HB.2323			Bê tông cột tiết diện <=0,1 m2, cao > 4m, vữa M200, đá max=20mm độ sụt 6-8cm			m3			447423			49420			62138


			3113			HB.2324			Bê tông cột tiết diện <=0,1 m2, cao > 4m, vữa M250, đá max=20mm độ sụt 6-8cm			m3			504084			49420			62138


			3114			HB.2325			Bê tông cột tiết diện <=0,1 m2, cao > 4m, vữa M300, đá max=20mm độ sụt 6-8cm			m3			542531			49420			62138


			3115			HB.2332			Bê tông cột tiết diện >0,1 m2, cao <=4m, vữa M150, đá max=20mm độ sụt 6-8cm			m3			359699			39432			38267


			3116			HB.2333			Bê tông cột tiết diện >0,1 m2, cao <=4m, vữa M200, đá max=20mm độ sụt 6-8cm			m3			447423			39432			38267


			3117			HB.2334			Bê tông cột tiết diện >0,1 m2, cao <=4m, vữa M250, đá max=20mm độ sụt 6-8cm			m3			504084			39432			38267


			3118			HB.2335			Bê tông cột tiết diện >0,1 m2, cao <=4m, vữa M300, đá max=20mm độ sụt 6-8cm			m3			542531			39432			38267


			3119			HB.2342			Bê tông cột tiết diện >0,1 m2, cao > 4m, vữa M150, đá max=20mm độ sụt 6-8cm			m3			359699			43193			56732


			3120			HB.2343			Bê tông cột tiết diện >0,1 m2, cao > 4m, vữa M200, đá max=20mm độ sụt 6-8cm			m3			447423			43193			56732


			3121			HB.2344			Bê tông cột tiết diện >0,1 m2, cao > 4m, vữa M250, đá max=20mm độ sụt 6-8cm			m3			504084			43193			56732


			3122			HB.2345			Bê tông cột tiết diện >0,1 m2, cao > 4m, vữa M300, đá max=20mm độ sụt 6-8cm			m3			542531			43193			56732


			3123			HB.2352			Bê tông cột tiết diện <=0,1 m2, cao <=4m, vữa M150, đá max=40mm độ sụt 6-8cm			m3			345513			45269			43673


			3124			HB.2353			Bê tông cột tiết diện <=0,1 m2, cao <=4m, vữa M200, đá max=40mm độ sụt 6-8cm			m3			428228			45269			43673


			3125			HB.2354			Bê tông cột tiết diện <=0,1 m2, cao <=4m, vữa M250, đá max=40mm độ sụt 6-8cm			m3			476998			45269			43673


			3126			HB.2355			Bê tông cột tiết diện <=0,1 m2, cao <=4m, vữa M300, đá max=40mm độ sụt 6-8cm			m3			512738			45269			43673


			3127			HB.2362			Bê tông cột tiết diện <=0,1 m2, cao > 4m, vữa M150, đá max=40mm độ sụt 6-8cm			m3			345513			49420			62138


			3128			HB.2363			Bê tông cột tiết diện <=0,1 m2, cao > 4m, vữa M200, đá max=40mm độ sụt 6-8cm			m3			428229			49420			62138


			3129			HB.2364			Bê tông cột tiết diện <=0,1 m2, cao > 4m, vữa M250, đá max=40mm độ sụt 6-8cm			m3			476998			49420			62138


			3130			HB.2365			Bê tông cột tiết diện <=0,1 m2, cao > 4m, vữa M300, đá max=40mm độ sụt 6-8cm			m3			512738			49420			62138


			3131			HB.2372			Bê tông cột tiết diện >0,1 m2, cao <=4m, vữa M150, đá max=40mm độ sụt 6-8cm			m3			345513			39432			38267


			3132			HB.2373			Bê tông cột tiết diện >0,1 m2, cao <=4m, vữa M200, đá max=40mm độ sụt 6-8cm			m3			428228			39432			38267


			3133			HB.2374			Bê tông cột tiết diện >0,1 m2, cao <=4m, vữa M250, đá max=40mm độ sụt 6-8cm			m3			476998			39432			38267


			3134			HB.2375			Bê tông cột tiết diện >0,1 m2, cao <=4m, vữa M300, đá max=40mm độ sụt 6-8cm			m3			512738			39432			38267


			3135			HB.2382			Bê tông cột tiết diện >0,1 m2, cao > 4m, vữa M150, đá max=40mm độ sụt 6-8cm			m3			345513			43193			56732


			3136			HB.2383			Bê tông cột tiết diện >0,1 m2, cao > 4m, vữa M200, đá max=40mm độ sụt 6-8cm			m3			428228			43193			56732


			3137			HB.2384			Bê tông cột tiết diện >0,1 m2, cao > 4m, vữa M250, đá max=40mm độ sụt 6-8cm			m3			476998			43193			56732


			3138			HB.2385			Bê tông cột tiết diện >0,1 m2, cao > 4m, vữa M300, đá max=40mm độ sụt 6-8cm			m3			512738			43193			56732


			3139			HB.3112			Bê tông xà, dầm giằng nhà, vữa M150, đá max=20mm độ sụt 6-8cm			m3			324285			33206			31362


			3140			HB.3113			Bê tông xà, dầm giằng nhà, vữa M200, đá max=20mm độ sụt 6-8cm			m3			412008			33206			31362


			3141			HB.3114			Bê tông xà, dầm giằng nhà, vữa M250, đá max=20mm độ sụt 6-8cm			m3			468669			33206			31362


			3142			HB.3115			Bê tông xà, dầm giằng nhà, vữa M300, đá max=20mm độ sụt 6-8cm			m3			507116			33206			31362


			3143			HB.3212			Bê tông sàn mái, vữa M150, đá max=20mm độ sụt 6-8cm			m3			324285			20494			25207


			3144			HB.3213			Bê tông sàn mái, vữa M200, đá max=20mm độ sụt 6-8cm			m3			412008			20494			25207


			3145			HB.3214			Bê tông sàn mái, vữa M250, đá max=20mm độ sụt 6-8cm			m3			468669			20494			25207


			3146			HB.3215			Bê tông sàn mái, vữa M300, đá max=20mm độ sụt 6-8cm			m3			507116			20494			25207


			3147			HB.6112			Bê tông móng, mố, trụ cầu trên cạn, vữa M150, đá max=20mm độ sụt 6-8cm			m3			327495			25683			41043


			3148			HB.6113			Bê tông móng, mố, trụ cầu trên cạn, vữa M200, đá max=20mm độ sụt 6-8cm			m3			416088			25683			41043


			3149			HB.6114			Bê tông móng, mố, trụ cầu trên cạn, vữa M250, đá max=20mm độ sụt 6-8cm			m3			473310			25683			41043


			3150			HB.6115			Bê tông móng, mố, trụ cầu trên cạn, vữa M300, đá max=20mm độ sụt 6-8cm			m3			512137			25683			41043


			3151			HB.6122			Bê tông móng, mố, trụ cầu dưới nước, vữa M150, đá max=20mm độ sụt 6-8cm			m3			327495			42934			130982


			3152			HB.6123			Bê tông móng, mố, trụ cầu dưới nước, vữa M200, đá max=20mm độ sụt 6-8cm			m3			416088			42934			130982


			3153			HB.6124			Bê tông móng, mố, trụ cầu dưới nước, vữa M250, đá max=20mm độ sụt 6-8cm			m3			473310			42934			130982


			3154			HB.6125			Bê tông móng, mố, trụ cầu dưới nước, vữa M300, đá max=20mm độ sụt 6-8cm			m3			512137			42934			130982


			3155			HB.6132			Bê tông móng, mố, trụ cầu trên cạn, vữa M150, đá max=40mm độ sụt 6-8cm			m3			313169			25683			41043


			3156			HB.6133			Bê tông móng, mố, trụ cầu trên cạn, vữa M200, đá max=40mm độ sụt 6-8cm			m3			396702			25683			41043


			3157			HB.6134			Bê tông móng, mố, trụ cầu trên cạn, vữa M250, đá max=40mm độ sụt 6-8cm			m3			445955			25683			41043


			3158			HB.6135			Bê tông móng, mố, trụ cầu trên cạn, vữa M300, đá max=40mm độ sụt 6-8cm			m3			482049			25683			41043


			3159			HB.6142			Bê tông móng, mố, trụ cầu dưới nước, vữa M150, đá max=40mm độ sụt 6-8cm			m3			313169			42934			130982


			3160			HB.6143			Bê tông móng, mố, trụ cầu dưới nước, vữa M200, đá max=40mm độ sụt 6-8cm			m3			396702			42934			130982


			3161			HB.6144			Bê tông móng, mố, trụ cầu dưới nước, vữa M250, đá max=40mm độ sụt 6-8cm			m3			445955			42934			130982


			3162			HB.6145			Bê tông móng, mố, trụ cầu dưới nước, vữa M300, đá max=40mm độ sụt 6-8cm			m3			482049			42934			130982


			3163			HB.6212			Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn, vữa M150, đá max=20mm độ sụt 6-8cm			m3			327495			58629			41424


			3164			HB.6213			Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn, vữa M200, đá max=20mm độ sụt 6-8cm			m3			416088			58629			41424


			3165			HB.6214			Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn, vữa M250, đá max=20mm độ sụt 6-8cm			m3			473310			58629			41424


			3166			HB.6215			Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn, vữa M300, đá max=20mm độ sụt 6-8cm			m3			512137			58629			41424


			3167			HB.6222			Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu dưới nước, vữa M150, đá max=20mm độ sụt 6-8cm			m3			327495			80809			172053


			3168			HB.6223			Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu dưới nước, vữa M200, đá max=20mm độ sụt 6-8cm			m3			416088			80809			172053


			3169			HB.6224			Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu dưới nước, vữa M250, đá max=20mm độ sụt 6-8cm			m3			473310			80809			172053


			3170			HB.6225			Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu dưới nước, vữa M300, đá max=20mm độ sụt 6-8cm			m3			512137			80809			172053


			3171			HB.6232			Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn, vữa M150, đá max=40mm độ sụt 6-8cm			m3			313169			58629			41424


			3172			HB.6233			Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn, vữa M200, đá max=40mm độ sụt 6-8cm			m3			396702			58629			41424


			3173			HB.6234			Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn, vữa M250, đá max=40mm độ sụt 6-8cm			m3			445955			58629			41424


			3174			HB.6235			Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn, vữa M300, đá max=40mm độ sụt 6-8cm			m3			482049			58629			41424


			3175			HB.6242			Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu dưới nước, vữa M150, đá max=40mm độ sụt 6-8cm			m3			313169			80809			172053


			3176			HB.6243			Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu dưới nước, vữa M200, đá max=40mm độ sụt 6-8cm			m3			396702			80809			172053


			3177			HB.6244			Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu dưới nước, vữa M250, đá max=40mm độ sụt 6-8cm			m3			445955			80809			172053


			3178			HB.6245			Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu dưới nước, vữa M300, đá max=40mm độ sụt 6-8cm			m3			482049			80809			172053


			3179			HB.7413			Bê tông mối nối bản dầm dọc cầu tàu bến cảng, M200, đá max=20mm độ sụt 6-8cm			m3			412008			18941			100841


			3180			HB.7414			Bê tông mối nối bản dầm dọc cầu tàu bến cảng, M250, đá max=20mm độ sụt 6-8cm			m3			468669			18941			100841


			3181			HB.7415			Bê tông mối nối bản dầm dọc cầu tàu bến cảng, M300, đá max=20mm độ sụt 6-8cm			m3			507116			18941			100841


			3182			HB.7423			Bê tông dầm cầu tàu bến cảng, vữa M200, đá max=20mm độ sụt 6-8cm			m3			412008			20023			100841


			3183			HB.7424			Bê tông dầm cầu tàu bến cảng, vữa M250, đá max=20mm độ sụt 6-8cm			m3			468669			20023			100841


			3184			HB.7425			Bê tông dầm cầu tàu bến cảng, vữa M300, đá max=20mm độ sụt 6-8cm			m3			507116			20023			100841


			3185			HB.7513			Bê tông mái bờ kênh mương , vữa M200, đá max=20mm độ sụt 6-8cm			m3			412008			24352			25207


			3186			HB.7514			Bê tông mái bờ kênh mương , vữa M250, đá max=20mm độ sụt 6-8cm			m3			468669			24352			25207


			3187			HB.7515			Bê tông mái bờ kênh mương , vữa M300, đá max=20mm độ sụt 6-8cm			m3			507116			24352			25207


			3188			HB.9113			Bê tông cọc nhồi trên cạn ĐK<=1000mm, vữa M200, đá max=20mm độ sụt 6-8cm			m3			440458			18059			137417


			3189			HB.9114			Bê tông cọc nhồi trên cạn ĐK<=1000mm, vữa M250, đá max=20mm độ sụt 6-8cm			m3			500783			18059			137417


			3190			HB.9115			Bê tông cọc nhồi trên cạn ĐK<=1000mm, vữa M300, đá max=20mm độ sụt 6-8cm			m3			541715			18059			137417


			3191			HB.9123			Bê tông cọc nhồi trên cạn ĐK>1000mm, vữa M200, đá max=20mm độ sụt 6-8cm			m3			441510			8060			57947


			3192			HB.9124			Bê tông cọc nhồi trên cạn ĐK>1000mm, vữa M250, đá max=20mm độ sụt 6-8cm			m3			501835			8060			57947


			3193			HB.9125			Bê tông cọc nhồi trên cạn ĐK>1000mm, vữa M300, đá max=20mm độ sụt 6-8cm			m3			542767			8060			57947


			3194			HB.9213			Bê tông cọc nhồi dưới nước ĐK<=1000mm, vữa M200, đá max=20mm độ sụt 6-8cm			m3			441777			21641			265633


			3195			HB.9214			Bê tông cọc nhồi dưới nước ĐK<=1000mm, vữa M250, đá max=20mm độ sụt 6-8cm			m3			502282			21641			265633


			3196			HB.9215			Bê tông cọc nhồi dưới nước ĐK<=1000mm, vữa M300, đá max=20mm độ sụt 6-8cm			m3			543337			21641			265633


			3197			HB.9223			Bê tông cọc nhồi dưới nước ĐK>1000mm, vữa M200, đá max=20mm độ sụt 6-8cm			m3			442832			9701			123171


			3198			HB.9224			Bê tông cọc nhồi dưới nước ĐK>1000mm, vữa M250, đá max=20mm độ sụt 6-8cm			m3			503337			9701			123171


			3199			HB.9225			Bê tông cọc nhồi dưới nước ĐK>1000mm, vữa M300, đá max=20mm độ sụt 6-8cm			m3			544392			9701			123171


			3200			HC.1212			Bê tông móng chiều rộng <=250cm, vữa M150 Đá max=20mm độ sụt 14-17cm			m3			329453			7857			51139


			3201			HC.1213			Bê tông móng chiều rộng <=250cm, vữa M200 Đá max=20mm độ sụt 14-17cm			m3			420168			7857			51139


			3202			HC.1214			Bê tông móng chiều rộng <=250cm, vữa M250 Đá max=20mm độ sụt 14-17cm			m3			478621			7857			51139


			3203			HC.1215			Bê tông móng chiều rộng <=250cm, vữa M300 Đá max=20mm độ sụt 14-17cm			m3			534008			7857			51139


			3204			HC.1222			Bê tông móng chiều rộng > 250cm, vữa M150 Đá max=20mm độ sụt 14-17cm			m3			356707			17403			51139


			3205			HC.1223			Bê tông móng chiều rộng > 250cm, vữa M200 Đá max=20mm độ sụt 14-17cm			m3			447422			17403			51139


			3206			HC.1224			Bê tông móng chiều rộng > 250cm, vữa M250 Đá max=20mm độ sụt 14-17cm			m3			505875			17403			51139


			3207			HC.1225			Bê tông móng chiều rộng > 250cm, vữa M300 Đá max=20mm độ sụt 14-17cm			m3			561262			17403			51139


			3208			HC.1312			Bê tông nền, vữa M150, đá max=20mm độ sụt 14-17cm			m3			329453			7200			51139


			3209			HC.1313			Bê tông nền, vữa M200, đá max=20mm độ sụt 14-17cm			m3			420168			7200			51139


			3210			HC.1314			Bê tông nền, vữa M250, đá max=20mm độ sụt 14-17cm			m3			478621			7200			51139


			3211			HC.1315			Bê tông nền, vữa M300, đá max=20mm độ sụt 14-17cm			m3			534008			7200			51139


			3212			HC.1412			Bê tông bệ máy, vữa M150, đá max=20mm độ sụt 14-17cm			m3			329453			9434			51139


			3213			HC.1413			Bê tông bệ máy, vữa M200, đá max=20mm độ sụt 14-17cm			m3			420168			9434			51139


			3214			HC.1414			Bê tông bệ máy, vữa M250, đá max=20mm độ sụt 14-17cm			m3			478621			9434			51139


			3215			HC.1415			Bê tông bệ máy, vữa M300, đá max=20mm độ sụt 14-17cm			m3			534008			9434			51139


			3216			HC.2112			Bê tông tường dầy <= 45cm, cao <= 4m, vữa M150 Đá max=20mm độ sụt 14-17cm			m3			420843			33206			54581


			3217			HC.2113			Bê tông tường dầy <= 45cm, cao <= 4m, vữa M200 Đá max=20mm độ sụt 14-17cm			m3			512456			33206			54581


			3218			HC.2114			Bê tông tường dầy <= 45cm, cao <= 4m, vữa M250 Đá max=20mm độ sụt 14-17cm			m3			571488			33206			54581


			3219			HC.2115			Bê tông tường dầy <= 45cm, cao <= 4m, vữa M300 Đá max=20mm độ sụt 14-17cm			m3			627423			33206			54581


			3220			HC.2122			Bê tông tường dầy <= 45cm, cao > 4m, vữa M150 Đá max=20mm độ sụt 14-17cm			m3			420843			41767			54581


			3221			HC.2123			Bê tông tường dầy <= 45cm, cao > 4m, vữa M200 Đá max=20mm độ sụt 14-17cm			m3			512456			41767			54581


			3222			HC.2124			Bê tông tường dầy <= 45cm, cao > 4m, vữa M250 Đá max=20mm độ sụt 14-17cm			m3			571488			41767			54581


			3223			HC.2125			Bê tông tường dầy <= 45cm, cao > 4m, vữa M300 Đá max=20mm độ sụt 14-17cm			m3			627423			41767			54581


			3224			HC.2132			Bê tông tường dầy > 45cm, cao <= 4m, vữa M150 Đá max=20mm độ sụt 14-17cm			m3			368480			29574			54581


			3225			HC.2133			Bê tông tường dầy > 45cm, cao <= 4m, vữa M200 Đá max=20mm độ sụt 14-17cm			m3			460093			29574			54581


			3226			HC.2134			Bê tông tường dầy > 45cm, cao <= 4m, vữa M250 Đá max=20mm độ sụt 14-17cm			m3			519125			29574			54581


			3227			HC.2135			Bê tông tường dầy > 45cm, cao <= 4m, vữa M300 Đá max=20mm độ sụt 14-17cm			m3			575061			29574			54581


			3228			HC.2142			Bê tông tường dầy > 45cm, cao > 4m, vữa M150 Đá max=20mm độ sụt 14-17cm			m3			368480			38135			54581


			3229			HC.2143			Bê tông tường dầy > 45cm, cao > 4m, vữa M200 Đá max=20mm độ sụt 14-17cm			m3			460093			38135			54581


			3230			HC.2144			Bê tông tường dầy > 45cm, cao > 4m, vữa M250 Đá max=20mm độ sụt 14-17cm			m3			519125			38135			54581


			3231			HC.2145			Bê tông tường dầy > 45cm, cao > 4m, vữa M300 Đá max=20mm độ sụt 14-17cm			m3			575061			38135			54581


			3232			HC.2212			Bê tông tường trụ pin dày <= 45cm, cao <= 4m vữa M150 Đá max=20mm độ sụt 14-17cm			m3			420353			35930			54581


			3233			HC.2213			Bê tông tường trụ pin dày <= 45cm, cao <= 4m vữa M200 Đá max=20mm độ sụt 14-17cm			m3			511967			35930			54581


			3234			HC.2214			Bê tông tường trụ pin dày <= 45cm, cao <= 4m vữa M250 Đá max=20mm độ sụt 14-17cm			m3			570998			35930			54581


			3235			HC.2215			Bê tông tường trụ pin dày <= 45cm, cao <= 4m vữa M300 Đá max=20mm độ sụt 14-17cm			m3			626934			35930			54581


			3236			HC.2222			Bê tông tường dày trụ pin <= 45cm, cao > 4m vữa M150 Đá max=20mm độ sụt 14-17cm			m3			420353			44491			54581


			3237			HC.2223			Bê tông tường dày trụ pin <= 45cm, cao > 4m vữa M200 Đá max=20mm độ sụt 14-17cm			m3			511967			44491			54581


			3238			HC.2224			Bê tông tường dày trụ pin <= 45cm, cao > 4m vữa M250 Đá max=20mm độ sụt 14-17cm			m3			570998			44491			54581


			3239			HC.2225			Bê tông tường dày trụ pin <= 45cm, cao > 4m vữa M300 Đá max=20mm độ sụt 14-17cm			m3			626934			44491			54581


			3240			HC.2232			Bê tông tường trụ pin dày > 45cm, cao <= 4m vữa M150 Đá max=20mm độ sụt 14-17cm			m3			368480			31909			54581


			3241			HC.2233			Bê tông tường dày trụ pin > 45cm, cao <= 4m vữa M200 Đá max=20mm độ sụt 14-17cm			m3			460093			31909			54581


			3242			HC.2234			Bê tông tường dày trụ pin > 45cm, cao <= 4m vữa M250 Đá max=20mm độ sụt 14-17cm			m3			519125			31909			54581


			3243			HC.2235			Bê tông tường dày trụ pin > 45cm, cao <= 4m vữa M300 Đá max=20mm độ sụt 14-17cm			m3			575061			31909			54581


			3244			HC.2242			Bê tông tường dày trụ pin > 45cm, cao > 4m vữa M150 Đá max=20mm độ sụt 14-17cm			m3			368480			40470			54581


			3245			HC.2243			Bê tông tường dày trụ pin > 45cm, cao > 4m vữa M200 Đá max=20mm độ sụt 14-17cm			m3			460093			40470			54581


			3246			HC.2244			Bê tông tường dày trụ pin > 45cm, cao > 4m vữa M250 Đá max=20mm độ sụt 14-17cm			m3			519125			40470			54581


			3247			HC.2245			Bê tông tường dày trụ pin > 45cm, cao > 4m vữa M300 Đá max=20mm độ sụt 14-17cm			m3			575061			40470			54581


			3248			HC.2312			Bê tông cột tiết diện <=0,1 m2, cao <=4m, vữa M150, đá max=20mm độ sụt 14-17cm			m3			364868			45269			54581


			3249			HC.2313			Bê tông cột tiết diện <=0,1 m2, cao <=4m, vữa M200, đá max=20mm độ sụt 14-17cm			m3			455583			45269			54581


			3250			HC.2314			Bê tông cột tiết diện <=0,1 m2, cao <=4m, vữa M250, đá max=20mm độ sụt 14-17cm			m3			514035			45269			54581


			3251			HC.2315			Bê tông cột tiết diện <=0,1 m2, cao <=4m, vữa M300, đá max=20mm độ sụt 14-17cm			m3			569423			45269			54581


			3252			HC.2322			Bê tông cột tiết diện <=0,1 m2, cao > 4m, vữa M150, đá max=20mm độ sụt 14-17cm			m3			364868			49420			54581


			3253			HC.2323			Bê tông cột tiết diện <=0,1 m2, cao > 4m, vữa M200, đá max=20mm độ sụt 14-17cm			m3			455583			49420			54581


			3254			HC.2324			Bê tông cột tiết diện <=0,1 m2, cao > 4m, vữa M250, đá max=20mm độ sụt 14-17cm			m3			514035			49420			54581


			3255			HC.2325			Bê tông cột tiết diện <=0,1 m2, cao > 4m, vữa M300, đá max=20mm độ sụt 14-17cm			m3			569423			49420			54581


			3256			HC.2332			Bê tông cột tiết diện >0,1 m2, cao <=4m, vữa M150, đá max=20mm độ sụt 14-17cm			m3			364868			39432			55338


			3257			HC.2333			Bê tông cột tiết diện >0,1 m2, cao <=4m, vữa M200, đá max=20mm độ sụt 14-17cm			m3			455583			39432			55338


			3258			HC.2334			Bê tông cột tiết diện >0,1 m2, cao <=4m, vữa M250, đá max=20mm độ sụt 14-17cm			m3			514035			39432			55338


			3259			HC.2335			Bê tông cột tiết diện >0,1 m2, cao <=4m, vữa M300, đá max=20mm độ sụt 14-17cm			m3			569423			39432			55338


			3260			HC.2342			Bê tông cột tiết diện >0,1 m2, cao > 4m, vữa M150, đá max=20mm độ sụt 14-17cm			m3			364868			43193			55338


			3261			HC.2343			Bê tông cột tiết diện >0,1 m2, cao > 4m, vữa M200, đá max=20mm độ sụt 14-17cm			m3			455583			43193			55338


			3262			HC.2344			Bê tông cột tiết diện >0,1 m2, cao > 4m, vữa M250, đá max=20mm độ sụt 14-17cm			m3			514035			43193			55338


			3263			HC.2345			Bê tông cột tiết diện >0,1 m2, cao > 4m, vữa M300, đá max=20mm độ sụt 14-17cm			m3			569423			43193			55338


			3264			HC.3112			Bê tông xà, dầm giằng nhà, vữa M150, đá max=20mm độ sụt 14-17cm			m3			329453			33206			54581


			3265			HC.3113			Bê tông xà, dầm giằng nhà, vữa M200, đá max=20mm độ sụt 14-17cm			m3			420168			33206			54581


			3266			HC.3114			Bê tông xà, dầm giằng nhà, vữa M250, đá max=20mm độ sụt 14-17cm			m3			478621			33206			54581


			3267			HC.3115			Bê tông xà, dầm giằng nhà, vữa M300, đá max=20mm độ sụt 14-17cm			m3			534008			33206			54581


			3268			HC.3212			Bê tông sàn mái, vữa M150, đá max=20mm độ sụt 14-17cm			m3			329453			20494			54581


			3269			HC.3213			Bê tông sàn mái, vữa M200, đá max=20mm độ sụt 14-17cm			m3			420168			20494			54581


			3270			HC.3214			Bê tông sàn mái, vữa M250, đá max=20mm độ sụt 14-17cm			m3			478621			20494			54581


			3271			HC.3215			Bê tông sàn mái, vữa M300, đá max=20mm độ sụt 14-17cm			m3			534008			20494			54581


			3272			HC.6112			Bê tông móng, mố, trụ cầu trên cạn, vữa M150, đá max=20mm độ sụt 14-17cm			m3			330105			6745			88821


			3273			HC.6113			Bê tông móng, mố, trụ cầu trên cạn, vữa M200, đá max=20mm độ sụt 14-17cm			m3			421000			6745			88821


			3274			HC.6114			Bê tông móng, mố, trụ cầu trên cạn, vữa M250, đá max=20mm độ sụt 14-17cm			m3			479569			6745			88821


			3275			HC.6115			Bê tông móng, mố, trụ cầu trên cạn, vữa M300, đá max=20mm độ sụt 14-17cm			m3			535066			6745			88821


			3276			HC.6122			Bê tông móng, mố, trụ cầu dưới nước, vữa M150, đá max=20mm độ sụt 14-17cm			m3			330105			7912			177870


			3277			HC.6123			Bê tông móng, mố, trụ cầu dưới nước, vữa M200, đá max=20mm độ sụt 14-17cm			m3			421000			7912			177870


			3278			HC.6124			Bê tông móng, mố, trụ cầu dưới nước, vữa M250, đá max=20mm độ sụt 14-17cm			m3			479569			7912			177870


			3279			HC.6125			Bê tông móng, mố, trụ cầu dưới nước, vữa M300, đá max=20mm độ sụt 14-17cm			m3			535066			7912			177870


			3280			HC.6212			Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn, vữa M150, đá max=20mm độ sụt 14-17cm			m3			331084			11285			177919


			3281			HC.6213			Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn, vữa M200, đá max=20mm độ sụt 14-17cm			m3			422248			11285			177919


			3282			HC.6214			Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn, vữa M250, đá max=20mm độ sụt 14-17cm			m3			480990			11285			177919


			3283			HC.6215			Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn, vữa M300, đá max=20mm độ sụt 14-17cm			m3			536652			11285			177919


			3284			HC.6222			Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu dưới nước, vữa M150, đá max=20mm độ sụt 14-17cm			m3			331084			20754			427991


			3285			HC.6223			Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu dưới nước, vữa M200, đá max=20mm độ sụt 14-17cm			m3			422248			20754			427991


			3286			HC.6224			Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu dưới nước, vữa M250, đá max=20mm độ sụt 14-17cm			m3			480990			20754			427991


			3287			HC.6225			Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu dưới nước, vữa M300, đá max=20mm độ sụt 14-17cm			m3			536652			20754			427991


			3288			HC.6313			Bê tông dầm cầu bằng p.p đúc đẩy, M200, đá max=20mm độ sụt 14-17cm			m3			432939			192112			87443


			3289			HC.6314			Bê tông dầm cầu bằng p.p đúc đẩy, M250, đá max=20mm độ sụt 14-17cm			m3			493128			192112			87443


			3290			HC.6315			Bê tông dầm cầu bằng p.p đúc đẩy, M300, đá max=20mm độ sụt 14-17cm			m3			550161			192112			87443


			3291			HC.6323			Bê tông dầm cầu bằng p.p đúc hẫng trên cạn, vữa M200, đá max=20mm độ sụt 14-17cm			m3			453864			281403			584112


			3292			HC.6324			Bê tông dầm cầu bằng p.p đúc hẫng trên cạn, vữa M250, đá max=20mm độ sụt 14-17cm			m3			514053			281403			584112


			3293			HC.6325			Bê tông dầm cầu bằng p.p đúc hẫng trên cạn, vữa M300, đá max=20mm độ sụt 14-17cm			m3			571086			281403			584112


			3294			HC.6333			Bê tông dầm cầu bằng p.p đúc hẫng trên nước, vữa M200, đá max=20mm độ sụt 14-17cm			m3			453864			334166			874557


			3295			HC.6334			Bê tông dầm cầu bằng p.p đúc hẫng trên nước, vữa M250, đá max=20mm độ sụt 14-17cm			m3			514053			334166			874557


			3296			HC.6335			Bê tông dầm cầu bằng p.p đúc hẫng trên nước, vữa M300, đá max=20mm độ sụt 14-17cm			m3			571086			334166			874557


			3297			HC.6410			Bơm vữa xi mămg trong ống luồn cáp			m3			1560574			482985			1083245


			3298			HC.7112			Bê tông mối nối bản dầm dọc cầu tàu bến cảng, M150, đá max=20mm độ sụt 14-17cm			m3			329453			18941			130252


			3299			HC.7113			Bê tông mối nối bản dầm dọc cầu tàu bến cảng, M200, đá max=20mm độ sụt 14-17cm			m3			420168			18941			130252


			3300			HC.7114			Bê tông mối nối bản dầm dọc cầu tàu bến cảng, M250, đá max=20mm độ sụt 14-17cm			m3			478621			18941			130252


			3301			HC.7115			Bê tông mối nối bản dầm dọc cầu tàu bến cảng, M300, đá max=20mm độ sụt 14-17cm			m3			534008			18941			130252


			3302			HC.7122			Bê tông dầm cầu tàu bến cảng, vữa M150, đá max=20mm độ sụt 14-17cm			m3			329453			20023			130252


			3303			HC.7123			Bê tông dầm cầu tàu bến cảng, vữa M200, đá max=20mm độ sụt 14-17cm			m3			420168			20023			130252


			3304			HC.7124			Bê tông dầm cầu tàu bến cảng, vữa M250, đá max=20mm độ sụt 14-17cm			m3			478621			20023			130252


			3305			HC.7125			Bê tông dầm cầu tàu bến cảng, vữa M300, đá max=20mm độ sụt 14-17cm			m3			534008			20023			130252


			3306			HC.7213			Bê tông mái bờ kênh mương, vữa M200, đá max=20mm độ sụt 14-17cm			m3			420168			24352			54581


			3307			HC.7214			Bê tông mái bờ kênh mương, vữa M250, đá max=20mm độ sụt 14-17cm			m3			478621			24352			54581


			3308			HC.7215			Bê tông mái bờ kênh mương, vữa M300, đá max=20mm độ sụt 14-17cm			m3			534008			24352			54581


			3309			HC.9113			Bê tông cọc nhồi trên cạn ĐK<=1000mm, vữa M200, đá max=20mm độ sụt 14-17cm			m3			458077			14268			208032


			3310			HC.9114			Bê tông cọc nhồi trên cạn ĐK<=1000mm, vữa M250, đá max=20mm độ sụt 14-17cm			m3			521549			14268			208032


			3311			HC.9115			Bê tông cọc nhồi trên cạn ĐK<=1000mm, vữa M300, đá max=20mm độ sụt 14-17cm			m3			581697			14268			208032


			3312			HC.9123			Bê tông cọc nhồi trên cạn ĐK>1000mm, vữa M200, đá max=20mm độ sụt 14-17cm			m3			459139			6356			92166


			3313			HC.9124			Bê tông cọc nhồi trên cạn ĐK>1000mm, vữa M250, đá max=20mm độ sụt 14-17cm			m3			522612			6356			92166


			3314			HC.9125			Bê tông cọc nhồi trên cạn ĐK>1000mm, vữa M300, đá max=20mm độ sụt 14-17cm			m3			582759			6356			92166


			3315			HC.9213			Bê tông cọc nhồi dưới nước ĐK<=1000mm, vữa M200, đá max=20mm độ sụt 14-17cm			m3			459435			17122			413819


			3316			HC.9214			Bê tông cọc nhồi dưới nước ĐK<=1000mm, vữa M250, đá max=20mm độ sụt 14-17cm			m3			523095			17122			413819


			3317			HC.9215			Bê tông cọc nhồi dưới nước ĐK<=1000mm, vữa M300, đá max=20mm độ sụt 14-17cm			m3			583421			17122			413819


			3318			HC.9223			Bê tông cọc nhồi dưới nước ĐK>1000mm, vữa M200, đá max=20mm độ sụt 14-17cm			m3			460500			7653			191191


			3319			HC.9224			Bê tông cọc nhồi dưới nước ĐK>1000mm, vữa M250, đá max=20mm độ sụt 14-17cm			m3			524161			7653			191191


			3320			HC.9225			Bê tông cọc nhồi dưới nước ĐK>1000mm, vữa M300, đá max=20mm độ sụt 14-17cm			m3			584487			7653			191191


			3321			HD.1110			Sản xuất vữa bê tông bằng trạm trộn 16 m3/h			m3			0			1365			17246


			3322			HD.1120			Sản xuất vữa bê tông bằng trạm trộn 20-25 m3/h			m3			0			993			13210


			3323			HD.1130			Sản xuất vữa bê tông bằng trạm trộn 30 m3/h			m3			0			745			12145


			3324			HD.1140			Sản xuất vữa bê tông bằng trạm trộn 50 m3/h			m3			0			497			10325


			3325			HD.2110			Vận chuyển vữa bê tông 0,5km Ôtô chuyển trộn 5t			100m3			0			0			1280160


			3326			HD.2120			Vận chuyển vữa bê tông 0,5km Ôtô chuyển trộn 7t			100m3			0			0			1097050


			3327			HD.2130			Vận chuyển vữa bê tông 0,5km Ôtô chuyển trộn 10t			100m3			0			0			1004177


			3328			HD.2210			Vận chuyển vữa bê tông 1,0km Ôtô chuyển trộn 5t			100m3			0			0			1708560


			3329			HD.2220			Vận chuyển vữa bê tông 1,0km Ôtô chuyển trộn 7t			100m3			0			0			1512150


			3330			HD.2230			Vận chuyển vữa bê tông 1,0km Ôtô chuyển trộn 10t			100m3			0			0			1283115


			3331			HD.2310			Vận chuyển vữa bê tông 1,5km Ôtô chuyển trộn 5t			100m3			0			0			2005920


			3332			HD.2320			Vận chuyển vữa bê tông 1,5km Ôtô chuyển trộn 7t			100m3			0			0			1713770


			3333			HD.2330			Vận chuyển vữa bê tông 1,5km Ôtô chuyển trộn 10t			100m3			0			0			1471398


			3334			HD.2410			Vận chuyển vữa bê tông 2,0km Ôtô chuyển trộn 5t			100m3			0			0			2298240


			3335			HD.2420			Vận chuyển vữa bê tông 2,0km Ôtô chuyển trộn 7t			100m3			0			0			1909460


			3336			HD.2430			Vận chuyển vữa bê tông 2,0km Ôtô chuyển trộn 10t			100m3			0			0			1666655


			3337			HD.2510			Vận chuyển vữa bê tông 3,0km Ôtô chuyển trộn 5t			100m3			0			0			2787120


			3338			HD.2520			Vận chuyển vữa bê tông 3,0km Ôtô chuyển trộn 7t			100m3			0			0			2229680


			3339			HD.2530			Vận chuyển vữa bê tông 3,0km Ôtô chuyển trộn 10t			100m3			0			0			1987433


			3340			HD.2610			Vận chuyển vữa bê tông 4,0km Ôtô chuyển trộn 5t			100m3			0			0			3276000


			3341			HD.2620			Vận chuyển vữa bê tông 4,0km Ôtô chuyển trộn 7t			100m3			0			0			2555830


			3342			HD.2630			Vận chuyển vữa bê tông 4,0km Ôtô chuyển trộn 10t			100m3			0			0			2301238


			3343			HD.2910			Vận chuyển vữa bê tông tiếp 1km Ôtô chuyển trộn 5t			100m3			0			0			443520


			3344			HD.2920			Vận chuyển vữa bê tông tiếp 1km Ôtô chuyển trộn 7t			100m3			0			0			361730


			3345			HD.2930			Vận chuyển vữa bê tông tiếp 1km Ôtô chuyển trộn 10t			100m3			0			0			244071


			3346			HE.1111			Bê tông gạch vỡ, R <=100cm, vữa xi măng cát mịn Ml=1,5-2 M25			m3			91558			14523			0


			3347			HE.1112			Bê tông gạch vỡ, R <=100cm, vữa xi măng cát mịn Ml=1,5-2 M50			m3			128270			14523			0


			3348			HE.1113			Bê tông gạch vỡ, R <=100cm, vữa xi măng cát mịn Ml=1,5-2 M75			m3			159504			14523			0


			3349			HE.1121			Bê tông gạch vỡ, R > 100cm , vữa xi măng cát mịn Ml=1,5-2 M25			m3			91558			12289			0


			3350			HE.1122			Bê tông gạch vỡ, R > 100cm , vữa xi măng cát mịn Ml=1,5-2 M50			m3			128270			12289			0


			3351			HE.1123			Bê tông gạch vỡ, R > 100cm , vữa xi măng cát mịn Ml=1,5-2 M75			m3			159504			12289			0


			3352			HE.1211			Bê tông đá hỗ hợp d Max=70mm, R <=100cm, VXM M25, cát mịn Ml=1,5-2			m3


			3353			HE.1212			Bê tông đá hỗ hợp d Max=70mm, R <=100cm, VXM M50, cát mịn Ml=1,5-2			m3


			3354			HE.1213			Bê tông đá hỗ hợp d Max=70mm, R <=100cm, VXM M75, cát mịn Ml=1,5-2			m3


			3355			HE.1221			Bê tông đá hỗ hợp d Max=70mm, R > 100cm, VXM M25, cát mịn Ml=1,5-2			m3


			3356			HE.1222			Bê tông đá hỗ hợp d Max=70mm, R > 100cm, VXM M50, cát mịn Ml=1,5-2			m3


			3357			HE.1223			Bê tông đá hỗ hợp d Max=70mm, R > 100cm, VXM M75, cát mịn Ml=1,5-2			m3


			3358			HG.2312			Bê tông đúc sẵn cọc, cột, vữa M150, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			311285			22716			17477


			3359			HG.2313			Bê tông đúc sẵn cọc, cột, vữa M200, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			392919			22716			17477


			3360			HG.2314			Bê tông đúc sẵn cọc, cột, vữa M250, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			440563			22716			17477


			3361			HG.2315			Bê tông đúc sẵn cọc, cột, vữa M300, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			484979			22716			17477


			3362			HG.2412			Bê tông đúc sẵn cọc cừ, vữa M150, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			311285			46549			15005


			3363			HG.2413			Bê tông đúc sẵn cọc cừ, vữa M200, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			392919			46549			15005


			3364			HG.2414			Bê tông đúc sẵn cọc cừ, vữa M250, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			440563			46549			15005


			3365			HG.2415			Bê tông đúc sẵn cọc cừ, vữa M300, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			484979			46549			15005


			3366			HG.3112			Bê tông đúc sẵn xà dầm, vữa M150, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			311285			22959			17477


			3367			HG.3113			Bê tông đúc sẵn xà dầm, vữa M200, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			392919			22959			17477


			3368			HG.3114			Bê tông đúc sẵn xà dầm, vữa M250, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			440563			22959			17477


			3369			HG.3115			Bê tông đúc sẵn xà dầm, vữa M300, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			484979			22959			17477


			3370			HG.3212			Bê tông đúc sẵn vì kèo, vữa M150, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			311285			39172			17477


			3371			HG.3213			Bê tông đúc sẵn vì kèo, vữa M200, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			392919			39172			17477


			3372			HG.3214			Bê tông đúc sẵn vì kèo, vữa M250, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			440563			39172			17477


			3373			HG.3215			Bê tông đúc sẵn vì kèo, vữa M300, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			484979			39172			17477


			3374			HG.3312			Bê tông đúc sẵn pa nen 3 mặt, vữa M150, đá max=20mm độ sụt 6-8cm			m3			319531			29963			13728


			3375			HG.3313			Bê tông đúc sẵn pa nen 3 mặt, vữa M200, đá max=20mm độ sụt 6-8cm			m3			405970			29963			13728


			3376			HG.3314			Bê tông đúc sẵn pa nen 3 mặt, vữa M250, đá max=20mm độ sụt 6-8cm			m3			461800			29963			13728


			3377			HG.3315			Bê tông đúc sẵn pa nen 3 mặt, vữa M300, đá max=20mm độ sụt 6-8cm			m3			499683			29963			13728


			3378			HG.3322			Bê tông đúc sẵn pa nen 4 mặt, vữa M150, đá max=20mm độ sụt 6-8cm			m3			319531			44620			13728


			3379			HG.3323			Bê tông đúc sẵn pa nen 4 mặt, vữa M200, đá max=20mm độ sụt 6-8cm			m3			405970			44620			13728


			3380			HG.3324			Bê tông đúc sẵn pa nen 4 mặt, vữa M250, đá max=20mm độ sụt 6-8cm			m3			461800			44620			13728


			3381			HG.3325			Bê tông đúc sẵn pa nen 4 mặt, vữa M300, đá max=20mm độ sụt 6-8cm			m3			499683			44620			13728


			3382			HG.4112			Bê tông đúc sẵn tấm đan, mái hắt, lanh tô, vữa M150, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			311285			31901			9146


			3383			HG.4113			Bê tông đúc sẵn tấm đan, mái hắt, lanh tô, vữa M200, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			392919			31901			9146


			3384			HG.4114			Bê tông đúc sẵn tấm đan, mái hắt, lanh tô, vữa M250, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			440563			31901			9146


			3385			HG.4115			Bê tông đúc sẵn tấm đan, mái hắt, lanh tô, vữa M300, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			484979			31901			9146


			3386			HG.4122			Bê tông đúc sẵn nan hoa, vữa M150, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			311285			61693			9146


			3387			HG.4123			Bê tông đúc sẵn nan hoa, vữa M200, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			392919			61693			9146


			3388			HG.4124			Bê tông đúc sẵn nan hoa, vữa M250, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			440563			61693			9146


			3389			HG.4125			Bê tông đúc sẵn nan hoa, vữa M300, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			484979			61693			9146


			3390			HG.4132			Bê tông đúc sẵn lá chớp, vữa M150, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			311285			38729			9146


			3391			HG.4133			Bê tông đúc sẵn lá chớp, vữa M200, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			392919			38729			9146


			3392			HG.4134			Bê tông đúc sẵn lá chớp, vữa M250, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			440563			38729			9146


			3393			HG.4135			Bê tông đúc sẵn lá chớp, vữa M300, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			484979			38729			9146


			3394			HG.4142			Bê tông đúc sẵn cửa sổ trời, con sơn, vữa M150, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			311285			44935			9146


			3395			HG.4143			Bê tông đúc sẵn cửa sổ trời, con sơn, vữa M200, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			392919			44935			9146


			3396			HG.4144			Bê tông đúc sẵn cửa sổ trời, con sơn, vữa M250, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			440563			44935			9146


			3397			HG.4145			Bê tông đúc sẵn cửa sổ trời, con sơn, vữa M300, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			484979			44935			9146


			3398			HG.4152			Bê tông đúc sẵn hàng rào, lan can, vữa M150, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			311285			35501			9146


			3399			HG.4153			Bê tông đúc sẵn hàng rào, lan can, vữa M200, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			392919			35501			9146


			3400			HG.4154			Bê tông đúc sẵn hàng rào, lan can, vữa M250, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			440563			35501			9146


			3401			HG.4155			Bê tông đúc sẵn hàng rào, lan can, vữa M300, đá max=20mm độ sụt 2-4cm			m3			484979			35501			9146


			3402			HG.6312			Bê tông đúc sẵn ống cống, vữa M150, đá max=20mm độ sụt 6-8cm			m3			319531			29055			10061


			3403			HG.6313			Bê tông đúc sẵn ống cống, vữa M200, đá max=20mm độ sụt 6-8cm			m3			405970			29055			10061


			3404			HG.6314			Bê tông đúc sẵn ống cống, vữa M250, đá max=20mm độ sụt 6-8cm			m3			461800			29055			10061


			3405			HG.6315			Bê tông đúc sẵn ống cống, vữa M300, đá max=20mm độ sụt 6-8cm			m3			499683			29055			10061


			3406			HG.6412			Bê tông đúc sẵn ống buy d <=70 cm, vữa M150, đá max=20mm độ sụt 6-8cm			m3			319531			37875			10061


			3407			HG.6413			Bê tông đúc sẵn ống buy d <=70 cm, vữa M200, đá max=20mm độ sụt 6-8cm			m3			405970			37875			10061


			3408			HG.6414			Bê tông đúc sẵn ống buy d <=70 cm, vữa M250, đá max=20mm độ sụt 6-8cm			m3			461800			37875			10061


			3409			HG.6415			Bê tông đúc sẵn ống buy d <=70 cm, vữa M300, đá max=20mm độ sụt 6-8cm			m3			499683			37875			10061


			3410			HG.6422			Bê tông đúc sẵn ống buy d > 70 cm, vữa M150, đá max=20mm độ sụt 6-8cm			m3			319531			32298			10518


			3411			HG.6423			Bê tông đúc sẵn ống buy d > 70 cm, vữa M200, đá max=20mm độ sụt 6-8cm			m3			405970			32298			10518


			3412			HG.6424			Bê tông đúc sẵn ống buy d > 70 cm, vữa M250, đá max=20mm độ sụt 6-8cm			m3			461800			32298			10518


			3413			HG.6425			Bê tông đúc sẵn ống buy d > 70 cm, vữa M300, đá max=20mm độ sụt 6-8cm			m3			499683			32298			10518


			3414			HG.7413			Bê tông đúc sẵn dầm cầu khung T, vữa M200, đá max=20mm độ sụt 6-8cm			m3			405970			56822			30637


			3415			HG.7414			Bê tông đúc sẵn dầm cầu khung T, vữa M250, đá max=20mm độ sụt 6-8cm			m3			461800			56822			30637


			3416			HG.7415			Bê tông đúc sẵn dầm cầu khung T, vữa M300, đá max=20mm độ sụt 6-8cm			m3			499683			56822			30637


			3417			HG.7423			Bê tông đúc sẵn dầm hộp cầu, vữa M200, đá max=20mm độ sụt 6-8cm			m3			405970			64939			30637


			3418			HG.7424			Bê tông đúc sẵn dầm hộp cầu, vữa M250, đá max=20mm độ sụt 6-8cm			m3			461800			64939			30637


			3419			HG.7425			Bê tông đúc sẵn dầm hộp cầu, vữa M300, đá max=20mm độ sụt 6-8cm			m3			499683			64939			30637


			3420			HG.7433			Bê tông đúc sẵn dầm bản cầu, vữa M200, đá max=20mm độ sụt 6-8cm			m3			405970			68998			35820


			3421			HG.7434			Bê tông đúc sẵn dầm bản cầu, vữa M250, đá max=20mm độ sụt 6-8cm			m3			461800			68998			35820


			3422			HG.7435			Bê tông đúc sẵn dầm bản cầu, vữa M300, đá max=20mm độ sụt 6-8cm			m3			499683			68998			35820


			3423			HG.7512			Bê tông đúc sẵn bản mặt cầu, vữa M150, đá max=20mm độ sụt 6-8cm			m3			319531			43293			17477


			3424			HG.7513			Bê tông đúc sẵn bản mặt cầu, vữa M200, đá max=20mm độ sụt 6-8cm			m3			405970			43293			17477


			3425			HG.7514			Bê tông đúc sẵn bản mặt cầu, vữa M250, đá max=20mm độ sụt 6-8cm			m3			461800			43293			17477


			3426			HG.7515			Bê tông đúc sẵn bản mặt cầu, vữa M300, đá max=20mm độ sụt 6-8cm			m3			499683			43293			17477


			3427			HG.7522			Bê tông đúc sẵn bản ngăn ba lát, vữa M150, đá max=20mm độ sụt 6-8cm			m3			319531			48163			17477


			3428			HG.7523			Bê tông đúc sẵn bản ngăn ba lát, vữa M200, đá max=20mm độ sụt 6-8cm			m3			405970			48163			17477


			3429			HG.7524			Bê tông đúc sẵn bản ngăn ba lát, vữa M250, đá max=20mm độ sụt 6-8cm			m3			461800			48163			17477


			3430			HG.7525			Bê tông đúc sẵn bản ngăn ba lát, vữa M300, đá max=20mm độ sụt 6-8cm			m3			499683			48163			17477


			3431			IA.1110			Sản xuất lắp dựng cốt thép móng, d <= 10mm			Tấn			4424895			146832			15916


			3432			IA.1120			Sản xuất lắp dựng cốt thép móng, d <= 18mm			Tấn			4468000			108178			99351


			3433			IA.1130			Sản xuất lắp dựng cốt thép móng, d >  18mm			Tấn			4473280			82366			104585


			3434			IA.1210			Sản xuất lắp dựng cốt thép bệ máy, d <= 10mm			Tấn			4424895			167845			15916


			3435			IA.1220			Sản xuất lắp dựng cốt thép bệ máy, d <= 18mm			Tấn			4469440			130748			101671


			3436			IA.1230			Sản xuất lắp dựng cốt thép bệ máy, d >  18mm			Tấn			4473280			101563			104585


			3437			IA.2111			Sản xuất lắp dựng cốt thép tường, d <=10mm, cao<=4m			Tấn			4424895			179834			15916


			3438			IA.2112			Sản xuất lắp dựng cốt thép tường, d <=10mm, cao> 4m			Tấn			4424895			186299			18096


			3439			IA.2121			Sản xuất lắp dựng cốt thép tường, d <=18mm, cao<=4m			Tấn			4468000			147377			99351


			3440			IA.2122			Sản xuất lắp dựng cốt thép tường, d <=18mm, cao> 4m			Tấn			4468000			160967			101531


			3441			IA.2131			Sản xuất lắp dựng cốt thép tường, d > 18mm, cao<=4m			Tấn			4473280			120065			104585


			3442			IA.2132			Sản xuất lắp dựng cốt thép tường, d > 18mm, cao> 4m			Tấn			4473280			134447			106765


			3443			IA.2211			Sản xuất lắp dựng cốt thép trụ, d <=10mm, cao <=4m			Tấn			4424895			196327			15916


			3444			IA.2212			Sản xuất lắp dựng cốt thép trụ, d <=10mm, cao > 4m			Tấn			4424895			201340			18096


			3445			IA.2221			Sản xuất lắp dựng cốt thép trụ, d <=18mm, cao <=4m			Tấn			4469440			132204			102444


			3446			IA.2222			Sản xuất lắp dựng cốt thép trụ, d <=18mm, cao > 4m			Tấn			4469440			134447			104624


			3447			IA.2231			Sản xuất lắp dựng cốt thép trụ, d > 18mm, cao <=4m			Tấn			4480480			111885			121600


			3448			IA.2232			Sản xuất lắp dựng cốt thép trụ, d > 18mm, cao > 4m			Tấn			4480480			116767			123780


			3449			IA.2311			Sản xuất lắp dựng cốt thép xà dầm giằng, d <=10mm, cao<=4m			Tấn			4424895			213743			15916


			3450			IA.2312			Sản xuất lắp dựng cốt thép xà dầm giằng, d <=10mm, cao> 4m			Tấn			4424895			218625			18096


			3451			IA.2321			Sản xuất lắp dựng cốt thép xà dầm giằng, d <=18mm, cao<=4m			Tấn			4468480			132468			100356


			3452			IA.2322			Sản xuất lắp dựng cốt thép xà dầm giằng, d <=18mm, cao> 4m			Tấn			4468480			137350			102536


			3453			IA.2331			Sản xuất lắp dựng cốt thép xà dầm giằng, d > 18mm, cao<=4m			Tấn			4479216			120065			118970


			3454			IA.2332			Sản xuất lắp dựng cốt thép xà dầm giằng, d > 18mm, cao> 4m			Tấn			4479216			120989			121150


			3455			IA.2411			Sản xuất lắp dựng cốt thép lanh tô mái hắt, d<=10mm, cao<=4m			Tấn			4424895			286574			15916


			3456			IA.2412			Sản xuất lắp dựng cốt thép lanh tô mái hắt, d<=10mm, cao> 4m			Tấn			4424895			291719			18096


			3457			IA.2421			Sản xuất lắp dựng cốt thép lanh tô mái hắt, d<=18mm, cao<=4m			Tấn			4467816			272192			99583


			3458			IA.2422			Sản xuất lắp dựng cốt thép lanh tô mái hắt, d<=18mm, cao> 4m			Tấn			4467816			276942			101763


			3459			IA.2431			Sản xuất lắp dựng cốt thép lanh tô mái hắt, d> 18mm, cao<=4m			Tấn			4473280			267310			105127


			3460			IA.2432			Sản xuất lắp dựng cốt thép lanh tô mái hắt, d> 18mm, cao> 4m			Tấn			4473280			272192			107307


			3461			IA.2511			Sản xuất lắp dựng cốt thép sàn mái, d <=10mm, cao <=16m			Tấn			4424895			189766			18096


			3462			IA.2521			Sản xuất lắp dựng cốt thép sàn mái, d <=18mm, cao <=16m			Tấn			4467816			141514			101763


			3463			IA.2531			Sản xuất lắp dựng cốt thép sàn mái, d > 18mm, cao <=16m			Tấn			4473280			107659			107307


			3464			IA.2611			Sản xuất lắp dựng cốt thép cầu thang thường d<=10mm cao<=4m			Tấn			4424895			239207			15916


			3465			IA.2612			Sản xuất lắp dựng cốt thép cầu thang thường d<=10mm cao> 4m			Tấn			4424895			244221			18096


			3466			IA.2621			Sản xuất lắp dựng cốt thép cầu thang thường d<=18mm cao<=4m			Tấn			4467816			190126			99583


			3467			IA.2622			Sản xuất lắp dựng cốt thép cầu thang thường d<=18mm cao> 4m			Tấn			4467816			193028			101763


			3468			IA.2631			Sản xuất lắp dựng cốt thép cầu thang thường d> 18mm cao<=4m			Tấn			4473280			185112			105127


			3469			IA.2632			Sản xuất lắp dựng cốt thép cầu thang thường d> 18mm cao> 4m			Tấn			4473280			189994			107307


			3470			IA.2711			Sản xuất lắp dựng cốt thép cầu thang xoáy ốc d<=10mm cao<=4m			Tấn			4424895			376689			15916


			3471			IA.2712			Sản xuất lắp dựng cốt thép cầu thang xoáy ốc d<=10mm cao> 4m			Tấn			4424895			381702			18096


			3472			IA.2721			Sản xuất lắp dựng cốt thép cầu thang xoáy ốc d<=18mm cao<=4m			Tấn			4467816			292115			99583


			3473			IA.2722			Sản xuất lắp dựng cốt thép cầu thang xoáy ốc d<=18mm cao> 4m			Tấn			4467816			296997			101763


			3474			IA.2731			Sản xuất lắp dựng cốt thép cầu thang xoáy ốc d> 18mm cao<=4m			Tấn			4473280			193028			105127


			3475			IA.2732			Sản xuất lắp dựng cốt thép cầu thang xoáy ốc d> 18mm cao> 4m			Tấn			4473280			197910			107307


			3476			IA.3111			Sản xuất lắp dựng cốt thép ống khói d<=10mm cao<=50m			Tấn			4424895			319239			20276


			3477			IA.3112			Sản xuất lắp dựng cốt thép ống khói d<=10mm cao> 50m			Tấn			4424895			325278			23545


			3478			IA.3121			Sản xuất lắp dựng cốt thép ống khói d<=18mm cao<=50m			Tấn			4473280			401823			115853


			3479			IA.3122			Sản xuất lắp dựng cốt thép ống khói d<=18mm cao> 50m			Tấn			4473280			548549			119122


			3480			IA.3131			Sản xuất lắp dựng cốt thép ống khói d> 18mm cao<=50m			Tấn			4473280			325278			109487


			3481			IA.3132			Sản xuất lắp dựng cốt thép ống khói d> 18mm cao> 50m			Tấn			4473280			512643			112756


			3482			IA.3211			Sản xuất lắp dựng cốt thép đài nước d<=10mm cao<=15m			Tấn			4424895			587066			18096


			3483			IA.3212			Sản xuất lắp dựng cốt thép đài nước d<=10mm cao> 15m			Tấn			4424895			593105			20821


			3484			IA.3221			Sản xuất lắp dựng cốt thép đài nước d<=18mm cao<=15m			Tấn			4469088			594900			103928


			3485			IA.3222			Sản xuất lắp dựng cốt thép đài nước d<=18mm cao> 15m			Tấn			4469088			596369			106653


			3486			IA.3231			Sản xuất lắp dựng cốt thép đài nước d> 18mm cao<=15m			Tấn			4473280			603714			107307


			3487			IA.3232			Sản xuất lắp dựng cốt thép đài nước d> 18mm cao> 15m			Tấn			4473280			609916			110032


			3488			IA.3311			Sản xuất lắp dựng cốt thép phễu silô d<=10mm cao<=7m			Tấn			4424895			317280			18096


			3489			IA.3312			Sản xuất lắp dựng cốt thép phễu silô d<=10mm cao> 7m			Tấn			4424895			347801			20821


			3490			IA.3321			Sản xuất lắp dựng cốt thép phễu silô d<=18mm cao<=7m			Tấn			4469088			328542			103928


			3491			IA.3322			Sản xuất lắp dựng cốt thép phễu silô d<=18mm cao> 7m			Tấn			4469088			334580			106653


			3492			IA.3331			Sản xuất lắp dựng cốt thép phễu silô d> 18mm cao<=7m			Tấn			4479224			322666			121150


			3493			IA.3332			Sản xuất lắp dựng cốt thép phễu silô d> 18mm cao> 7m			Tấn			4479224			327726			123875


			3494			IA.3411			Sản xuất lắp dựng cốt thép giếng nước, giếng cáp d<=10mm			Tấn			4424895			338284			15916


			3495			IA.3421			Sản xuất lắp dựng cốt thép giếng nước,, giếng cáp d<=18mm			Tấn			4469224			340100			102057


			3496			IA.3431			Sản xuất lắp dựng cốt thép giếng nước, giếng cáp d> 18mm			Tấn			4480272			346066			121600


			3497			IA.3511			Sản xuất lắp dựng cốt thép mương cáp, rãnh nước d<=10mm			Tấn			4424895			142292			15916


			3498			IA.3521			Sản xuất lắp dựng cốt thép mương cáp, rãnh nước d> 10mm			Tấn			4473280			90019			111725


			3499			IA.3611			Sản xuất lắp dựng cốt thép ống cống ống buy xifông d<=10m			Tấn			4424895			395182			15916


			3500			IA.3621			Sản xuất lắp dựng cốt thép ống cống ống buy xifông d<=18mm			Tấn			4506880			213758			189836


			3501			IA.3631			Sản xuất lắp dựng cốt thép ống cống ống buy xifông d> 18mm			Tấn			4506880			196170			183470


			3502			IA.4111			Sản xuất lắp dựng cốt thép cầu máng thường d<=10mm			Tấn			4424895			371100			15916


			3503			IA.4121			Sản xuất lắp dựng cốt thép cầu máng thường d<=18mm			Tấn			4506880			371100			189836


			3504			IA.4131			Sản xuất lắp dựng cốt thép cầu máng thường d> 18mm			Tấn			4505280			298852			179603


			3505			IA.4211			Sản xuất lắp dựng cốt thép cầu máng vỏ mỏng d<=10mm			Tấn			4424895			374602			15916


			3506			IA.4221			Sản xuất lắp dựng cốt thép cầu máng vỏ mỏng d<=18mm			Tấn			4506880			264738			189836


			3507			IA.4231			Sản xuất lắp dựng cốt thép cầu máng vỏ mỏng d> 18mm			Tấn			4505280			260977			179603


			3508			IA.5111			Cốt thép móng, mố, mũ, trụ cầu trên cạn d<=10mm			Tấn			4424895			227152			114727


			3509			IA.5121			Cốt thép móng, mố, mũ, trụ cầu trên cạn d<=18mm			Tấn			4482880			158560			210581


			3510			IA.5131			Cốt thép móng, mố, mũ, trụ cầu trên cạn d>18mm			Tấn			4486320			131908			206035


			3511			IA.5211			Cốt thép móng, mố, mũ, trụ cầu dưới nước d<=10mm			Tấn			4424895			272068			160080


			3512			IA.5221			Cốt thép móng, mố, mũ, trụ cầu dưới nước d<=18mm			Tấn			4482880			190218			274434


			3513			IA.5231			Cốt thép móng, mố, mũ, trụ cầu dưới nước d>18mm			Tấn			4486320			158289			233687


			3514			IA.5410			Cáp thép dự ứng lực dầm cầu đúc hẫng (kéo sau) trên cạn			Tấn			4648038			417900			4136129


			3515			IA.5420			Cáp thép dự ứng lực dầm cầu đúc hẫng (kéo sau) trên mặt nước			Tấn			4648038			477600			4914402


			3516			IA.6121			Cốt thép cọc khoan nhồi trên cạn đường kính cốt thép <=18mm			Tấn			4551949			166407			345311


			3517			IA.6131			Cốt thép cọc khoan nhồi trên cạn đường kính cốt thép > 18mm			Tấn			4560029			146113			346796


			3518			IA.6221			Cốt thép cọc khoan nhồi dưới nước đường kính cốt thép <=18mm			Tấn			4551949			183047			598566


			3519			IA.6231			Cốt thép cọc khoan nhồi dưới nước đường kính cốt thép > 18mm			Tấn			4560029			160725			581859


			3520			IB.2211			Sản xuất lắp đặt cốt thép cột cọc cừ xà dầm giằng, d <=10mm			Tấn			4424895			184837			15916


			3521			IB.2221			Sản xuất lắp đặt cốt thép cột cọc cừ xà dầm giằng, d <=18mm			Tấn			4468480			101433			100356


			3522			IB.2231			Sản xuất lắp đặt cốt thép cột cọc cừ xà dầm giằng, d > 18mm			Tấn			4468480			97153			90896


			3523			IB.2311			Sản xuất lắp đặt cốt thép vì kèo, d <=10mm			Tấn			4424895			200791			15916


			3524			IB.2321			Sản xuất lắp đặt cốt thép vì kèo, d <=18mm			Tấn			4469440			140217			102521


			3525			IB.2331			Sản xuất lắp đặt cốt thép vì kèo, d > 18mm			Tấn			4469440			118036			93062


			3526			IB.2411			Sản xuất lắp đặt cốt thép pa nen, d<=10mm			Tấn			4424895			277190			19099


			3527			IB.2421			Sản xuất lắp đặt cốt thép pa nen, d> 10mm			Tấn			4467840			170439			177230


			3528			IB.2511			Sản xuất lắp đặt cốt thép tấm đan hàng rào cửa sổ lá chớp...			Tấn			4424895			221804			15916


			3529			IB.3611			Sản xuất lắp đặt cốt thép ống buy ống cống, d <=10mm			Tấn			4424895			321720			15916


			3530			IB.3621			Sản xuất lắp đặt cốt thép ống buy ống cống, d <=18mm			Tấn			4506880			184941			189759


			3531			IB.3631			Sản xuất lắp đặt cốt thép ống buy ống cống, d > 18mm			Tấn			4506880			161130			177206


			3532			IB.5321			Sản xuất lắp đặt cốt thép dầm cầu, d <=18mm			Tấn			4407644			107150			103095


			3533			IB.5331			Sản xuất lắp đặt cốt thép dầm cầu, d > 18mm			Tấn			4486328			59663			130239


			3534			IB.5410			Cáp thép dự ứng lực dầm cầu kéo sau			Tấn			12593838			417900			3266030


			3535			IB.5420			Cáp thép dự ứng lực dầm cầu kéo trước			Tấn			12593838			358200			1027772


			3536			KA.1110			Ván khuôn gỗ, móng dài, bệ máy			100m2			1849790			176535			0


			3537			KA.1210			Ván khuôn gỗ, móng cột, móng tròn, đa giác			100m2			2225535			632336			0


			3538			KA.1220			Ván khuôn gỗ, móng cột, móng vuông, chữ nhật			100m2			1867096			385239			0


			3539			KA.2110			Ván khuôn gỗ, cột tròn			100m2			2518859			1065950			0


			3540			KA.2120			Ván khuôn gỗ, cột vuông, chữ nhật			100m2			2041826			431575			0


			3541			KA.2210			Ván khuôn gỗ, xà dầm, giằng			100m2			2912921			465127			0


			3542			KA.2310			Ván khuôn gỗ, sàn mái			100m2			2235595			364607			0


			3543			KA.2320			Ván khuôn gỗ,lanh tô, lanh tô liền mái hắt,máng nước,tấm đan			100m2			2235595			385171			0


			3544			KA.2410			Ván khuôn gỗ, Cầu thang thường			100m2			2622051			619087			0


			3545			KA.2420			Ván khuôn gỗ, Cầu thang xoáy ốc			100m2			3626026			1273079			0


			3546			KA.2510			Ván khuôn gỗ, tường thẳng, chiều dầy <=45cm			100m2			1874174			375836			0


			3547			KA.2520			Ván khuôn gỗ, tường thẳng, chiều dầy >45cm			100m2			2146937			441181			0


			3548			KA.2610			Ván khuôn gỗ, tường cong, nghiêng, vặn vỏ đỗ, dầy <=45cm			100m2			2366835			586753			0


			3549			KA.2620			Ván khuôn gỗ, tường cong ,nghiêng, vặn vỏ đỗ, dầy >45cm			100m2			2723925			705673			0


			3550			KA.3110			Ván khuôn gỗ, xi phông, phiễu			100m2			3870976			1764881			0


			3551			KA.3210			Ván khuôn gỗ, ống cống, ống buy			100m2			2397957			972812			0


			3552			KA.3310			Ván khuôn gỗ, cống, vòm			100m2			3252291			1386682			0


			3553			KA.3410			Ván khuôn gỗ, cầu máng			100m2			4024781			1914280			0


			3554			KA.6110			Ván khuôn gỗ, mũ mố, mũ trụ cầu			100m2			1896823			704184			0


			3555			KA.6210			Ván khuôn gỗ, móng mố, thân mố, móng trụ, thân trụ cầu			100m2			2007548			388959			0


			3556			KA.6310			Ván khuôn gỗ, dầm, bản dầm cầu cảng			100m2			5388422			449028			0


			3557			KA.7110			Ván khuôn gỗ, mái bờ kênh mương			100m2			1675830			163694			0


			3558			KB.2110			Ván khuôn kim loại, tường, cột vuông,chữ nhật, xà dầm, giằng			100m2			1413027			517890			133408


			3559			KB.2210			Ván khuôn kim loại, cột tròn			100m2			1897869			575659			151196


			3560			KB.2310			Ván khuôn kim loại, sàn mái			100m2			1687018			462151			133408


			3561			KB.7110			Lắp dựng, tháo dỡ hệ khung, dàn ván khuôn ngoài dầm đúc đẩy			Tấn			81606			171638			261297


			3562			KP.2010			Ván khuôn gỗ, Pa nen			100m2			208696			368666			0


			3563			KP.2110			Ván khuôn gỗ, cọc, cột			100m2			149566			356377			0


			3564			KP.2210			Ván khuôn gỗ, xà, dầm			100m2			498546			411959			0


			3565			KP.2310			Ván khuôn gỗ,nắp đan, tấm chớp			100m2			215888			318021			0


			3566			KQ.5310			Ván khuôn kim loại, dầm cầu, loại dầm bản			m2			26541			20298			2521


			3567			KQ.5320			Ván khuôn kim loại, dầm cầu, loại dầm khung T			m2			31720			25372			11095


			3568			KQ.5330			Ván khuôn kim loại, dầm cầu, loại dầm hộp			m2			30306			28358			44863


			3569			KQ.6110			Ván khuôn kim loại, các loại cấu kiện khác			100m2			170961			429681			61367


			3570			LA.2110			Lắp dựng cột bê tông nặng <=2,5tấn			Cái			74426			14070			42377


			3571			LA.2120			Lắp dựng cột bê tông nặng <=5tấn			Cái			74426			15829			54687


			3572			LA.2130			Lắp dựng cột bê tông nặng <=7tấn			Cái			83941			21376			66997


			3573			LA.2140			Lắp dựng cột bê tông nặng > 7tấn			Cái			83941			22864			97773


			3574			LA.3110			Lắp đặt xà dầm giằng bê tông nặng <=1tấn			Cái			74741			6629			52399


			3575			LA.3120			Lắp đặt xà dầm giằng bê tông nặng <=3tấn			Cái			228637			12582			77019


			3576			LA.3130			Lắp đặt xà dầm giằng bê tông nặng <=5tấn			Cái			228637			14070			95484


			3577			LA.3210			Lắp đặt dầm cầu trục bê tông nặng <=3tấn			Cái			228162			17014			103217


			3578			LA.3220			Lắp đặt dầm cầu trục bê tông nặng > 3tấn			Cái			228162			20298			146303


			3579			LA.3230			Lắp dựng vì kèo bê tông nặng <=5tấn			Cái			138600			32537			177079


			3580			LA.3240			Lắp dựng vì kèo bê tông nặng > 5tấn			Cái			138600			40745			207854


			3581			LA.4210			Lắp đặt giá đỡ mái chồng diêm, con sơn, cửa sổ, lá chớp ...			Cái			61292			19888			53977


			3582			LA.4310			Lắp đặt pa nen			Cái			18304			1218			18813


			3583			LA.4320			Lắp đặt tấm mái bê tông			Cái			18304			1353			19429


			3584			LA.4330			Lắp đặt máng nước bê tông			Cái			18304			2029			24353


			3585			LA.4340			Lắp đặt mái hắt bê tông			Cái			26015			3653			30776


			3586			LA.5110			Lắp cấu kiện BTĐS bằng thủ công trọng lượng<=50kg			Cái			771			2029			0


			3587			LA.5120			Lắp cấu kiện BTĐS bằng thủ công t.lượng<=100kg			Cái			1284			3382			0


			3588			LA.5130			Lắp cấu kiện BTĐS bằng thủ công t.lượng<=250kg			Cái			1798			6088			0


			3589			LA.5140			Lắp cấu kiện BTĐS bằng thủ công t.lượng >250kg			Cái			2569			11500			0


			3590			LB.1110			Lắp, tổ hợp dầm dàn cầu thép tại bãi			Tấn			14544			171638			466870


			3591			LB.1120			Lắp, tổ hợp dầm dàn cầu thép lắp hẫng từng thanh			Tấn			14544			276112			837964


			3592			LB.2110			Lao kéo dầm bê tông chiều dài dầm <=30m			1m			17862			88356			22931


			3593			LB.2120			Lao kéo dầm bê tông chiều dài dầm <=35m			1m			10320			70148			19424


			3594			LB.2130			Lao kéo dầm bê tông chiều dài dầm >35m			1m			8751			57909			16187


			3595			LB.2210			Lao kéo hệ dầm dàn cầu thép chiều dài dầm <=40m			1m			152130			405960			242796


			3596			LB.2220			Lao kéo hệ dầm dàn cầu thép chiều dài dầm <=55m			1m			107947			380588			229307


			3597			LB.2230			Lao kéo hệ dầm dàn cầu thép chiều dài dầm >55m			1m			90100			355215			202331


			3598			LB.3110			Lắp đặt tấm bản bê tông cầu cảng nặng <=10t			Cái			16000			33132			117593


			3599			LB.3120			Lắp đặt tấm bản bê tông cầu cảng nặng <=15t			Cái			16000			65774			150660


			3600			LB.3130			Lắp đặt tấm bản bê tông cầu cảng nặng > 15t			Cái			32000			131710			205130


			3601			LB.3210			Lắp đặt dầm bê tông cầu cảng nặng <=15t			Cái			81500			65774			469642


			3602			LB.3220			Lắp đặt dầm bê tông cầu cảng nặng > 15t			Cái			97500			131710			665385


			3603			LB.3310			Lắp đặt vòi voi bê tông cầu cảng trọng nặng <=10t			Cái			36000			87481			183068


			3604			LB.3320			Lắp đặt vòi voi bê tông cầu cảng trọng nặng > 10t			Cái			48000			131710			268987


			3605			LC.1110			Di chuyển dầm cầu bê tông chiều dài dầm <=30m			1 dầm			60554			192532			0


			3606			LC.1120			Di chuyển dầm cầu bê tông chiều dài dầm <=35m			1 dầm			69718			211786			0


			3607			LC.1130			Di chuyển dầm cầu bê tông chiều dài dầm  >35m			1 dầm			80870			232979			0


			3608			LC.1210			Nâng hạ dầm cầu bê tông chiều dài dầm <=30m			1 dầm			170510			237308			0


			3609			LC.1220			Nâng hạ dầm cầu bê tông chiều dài dầm <=35m			1 dầm			196910			276112			0


			3610			LC.1230			Nâng hạ dầm cầu bê tông chiều dài dầm  >35m			1 dầm			228550			319395			0


			3611			MA.1110			Sản xuất lắp dựng vì kèo gỗ mái ngói gỗ HS khẩu độ <=6,9m			m3			4005030			107003			0


			3612			MA.1120			Sản xuất lắp dựng vì kèo gỗ mái ngói gỗ HS khẩu độ <=8,1m			m3			3963680			137481			0


			3613			MA.1130			Sản xuất lắp dựng vì kèo gỗ mái ngói gỗ HS khẩu độ <=9,0m			m3			3988048			141308			0


			3614			MA.1140			Sản xuất lắp dựng vì kèo gỗ mái ngói gỗ HS khẩu độ > 10m			m3			3863200			154106			0


			3615			MA.1210			Sản xuất lắp dựng vì kèo gỗ mái fibrô gỗ HS khẩu độ <=4m			m3			4120930			111357			0


			3616			MA.1220			Sản xuất lắp dựng vì kèo gỗ mái fibrô gỗ HS khẩu độ <=5,7m			m3			4099480			119142			0


			3617			MA.1230			Sản xuất lắp dựng vì kèo gỗ mái fibrô gỗ HS khẩu độ <=6,9m			m3			3962480			128773			0


			3618			MA.1240			Sản xuất lắp dựng vì kèo gỗ mái fibrô gỗ HS khẩu độ <=8,1m			m3			3969530			140252			0


			3619			MA.1250			Sản xuất lắp dựng vì kèo gỗ mái fibrô gỗ HS khẩu độ <=9,0m			m3			4023930			141704			0


			3620			MA.1260			Sản xuất lắp dựng vì kèo gỗ mái fibrô gỗ HS khẩu độ > 10m			m3			3978010			152259			0


			3621			MA.1310			Sản xuất lắp dựng vì kèo hỗn hợp mái ngói khẩu độ <=8,1m			m3			3898970			133787			0


			3622			MA.1320			Sản xuất lắp dựng vì kèo hỗn hợp mái ngói khẩu độ <=9m			m3			4037470			136162			0


			3623			MA.1330			Sản xuất lắp dựng vì kèo hỗn hợp mái ngói khẩu độ > 10m			m3			3883185			143815			0


			3624			MA.1410			Sản xuất lắp dựng vì kèo hỗn hợp mái fibrô khẩu độ <=8,1m			m3			3920420			127850			0


			3625			MA.1420			Sản xuất lắp dựng vì kèo hỗn hợp mái fibrô khẩu độ <=9m			m3			3857330			132732			0


			3626			MA.1430			Sản xuất lắp dựng vì kèo hỗn hợp mái fibrô khẩu độ >10m			m3			4063220			158196			0


			3627			MA.2110			Sản xuất lắp đặt giằng vì kèo <=6,9m thanh đứng gian giữa			m3			3952160			131267			0


			3628			MA.2120			Sản xuất lắp đặt giằng vì kèo <=6,9m thanh đứng gian đầu hồi			m3			4028480			129191			0


			3629			MA.2210			Sản xuất lắp đặt giằng vì kèo <=8,1m theo mái gian giữa			m3			4116230			148648			0


			3630			MA.2220			Sản xuất lắp đặt giằng vì kèo <= 9,0m theo mái gian giữa			m3			4094480			155393			0


			3631			MA.2230			Sản xuất lắp đặt giằng vì kèo > 10,0m theo mái gian giữa			m3			4004480			123095			0


			3632			MA.2240			Sản xuất lắp đặt giằng vì kèo <= 8,1m theo mái gian đàu hồi			m3			4121980			147610			0


			3633			MA.2250			Sản xuất lắp đặt giằng vì kèo <= 9,0m theo mái gian đầu hồi			m3			4094480			147610			0


			3634			MA.2260			Sản xuất lắp đặt giằng vì kèo > 10,0m theo mái gian đầu hồi			m3			4050730			144367			0


			3635			MA.2310			Sản xuất lắp đặt giằng vì kèo sắt tròn khẩu độ <=15,0m			tấn			8066466			468642			0


			3636			MA.2410			Sản xuất lắp đặt xà gồ mái thẳng gỗ hồng sắc			m3			3590045			51495			0


			3637			MA.2420			Sản xuất lắp đặt xà gồ mái nối, mái góc gỗ hồng sắc			m3			3590045			55127			0


			3638			MA.2430			Sản xuất lắp đặt cầu phong gỗ hồng sắc			m3			3589000			50198			0


			3639			MA.3111			Sản xuất lắp dựng dầm cầu gỗ chiều dài cầu <=6m			m3			6878280			27499			27860


			3640			MA.3112			Sản xuất lắp dựng dầm cầu gỗ chiều dài cầu <=9m			m3			6879380			30222			33574


			3641			MA.3113			Sản xuất lắp dựng dầm cầu gỗ chiều dài cầu  >9m			m3			6879380			33206			42861


			3642			MA.3210			Sản xuất lắp dựng lan can cầu gỗ			m3			7102267			152020			0


			3643			MA.3220			Sản xuất lắp dựng gỗ ngang mặt cầu			m3			6944140			49030			0


			3644			MA.3230			Sản xuất lắp dựng gỗ băng lăn mặt cầu			m3			7055320			67190			0


			3645			MA.3240			Sản xuất lắp dựng gỗ đà chắn bánh xe			m3			6936337			119852			0


			3646			MB.1110			Lắp dựng khuôn cửa chèn VXM cát vàng M75, Ml>2			m			2252			1946			0


			3647			MB.2110			Lắp dựng cửa vào khuôn			m2			0			3243			0


			3648			MB.2120			Lắp dựng cửa không có khuôn chèn VXM cát vàng M75, Ml>2			m2			2452			5188			0


			3649			NA.1111			Sản xuất vì kèo thép hình liên kết hàn khẩu độ <=9m			Tấn			5283537			577052			1091319


			3650			NA.1112			Sản xuất vì kèo thép hình liên kết hàn khẩu độ <=12m			Tấn			5145716			545800			720871


			3651			NA.1113			Sản xuất vì kèo thép hình liên kết hàn khẩu độ <=15m			Tấn			5202939			703562			564315


			3652			NA.1114			Sản xuất vì kèo thép hình liên kết hàn khẩu độ <=18m			Tấn			5248537			522463			575233


			3653			NA.1115			Sản xuất vì kèo thép hình liên kết hàn khẩu độ <=21m			Tấn			5098859			440653			569778


			3654			NA.1116			Sản xuất vì kèo thép hình liên kết hàn khẩu độ <=24m			Tấn			5060786			384142			504495


			3655			NA.1211			Sản xuất vì kèo thép hình (hàn, bulông, tăngđơ) khẩu độ<=9m			Tấn			5663070			862442			725106


			3656			NA.1212			Sản xuất vì kèo thép hình (hàn, bulông, tăngđơ) khẩu độ<=12m			Tấn			5211270			578247			543851


			3657			NA.1213			Sản xuất vì kèo thép hình (hàn, bulông, tăngđơ) khẩu độ<=15m			Tấn			5298600			494844			365281


			3658			NA.1310			Sản xuất giằng mái thép			Tấn			4875520			491990			77338


			3659			NA.1320			Sản xuất xà gồ thép			Tấn			4581417			91056			0


			3660			NA.1410			Sản xuất dầm tường, dầm dưới vì kèo thép			Tấn			4909451			483053			488825


			3661			NA.1420			Sản xuất dầm mái thép			Tấn			4692376			339686			415741


			3662			NA.1430			Sản xuất dầm cầu trục thép			Tấn			5262598			305877			512434


			3663			NA.1510			Sản xuất thang sắt			Tấn			4784568			384136			667950


			3664			NA.1520			Sản xuất lan can thép			Tấn			4658808			477125			281510


			3665			NA.1530			Sản xuất cửa sổ trời thép			Tấn			4633377			1172060			1277772


			3666			NA.1610			Sản xuất hàng rào lưới thép			1m2			84987			15176			7734


			3667			NA.1620			Sản xuất cửa lưới thép			1m2			99401			16862			9281


			3668			NA.1630			Sản xuất hàng rào song sắt			1m2			94003			19456			11601


			3669			NA.1640			Sản xuất song sắt cửa			1m2			108569			22051			11601


			3670			NA.2110			Sản xuất hệ khung dàn thép			Tấn			4658808			497597			600435


			3671			NA.2120			Sản xuất hệ khung dàn thép			Tấn			5614627			305891			617092


			3672			NA.2210			Sản xuất ống vách			Tấn			4724487			276112			385813


			3673			NB.1110			Lắp dựng cột thép			Tấn			152880			125974			418197


			3674			NB.1210			Lắp dựng vì kèo thép, khẩu độ <=18m			Tấn			178458			78293			274365


			3675			NB.1220			Lắp dựng vì kèo thép, khẩu độ > 18m			Tấn			193291			68643			293988


			3676			NB.1310			Lắp dựng xà gồ thép			Tấn			177093			35411			362719


			3677			NB.1410			Lắp dựng giằng thép liên kết bằng đinh tán			Tấn			187803			279914			1123849


			3678			NB.1420			Lắp dựng giằng thép liên kết bằng bu lông			Tấn			496293			31001			401388


			3679			NB.1510			Lắp dựng dầm tường cột chống, dầm trục đơn thép			Tấn			243182			91834			354130


			3680			NB.1610			Lắp dựng dầm cầu trục thép ( kể cả tấm hãm, dầm hãm )			Tấn			139545			98356			366214


			3681			NB.1710			Lắp sàn thao tác bằng thép			Tấn			415800			169177			485912


			3682			NB.2110			Lắp dựng cửa sắt xếp, cửa cuốn			m2			5052			6467			7734


			3683			NB.2120			Lắp dựng cửa khung sắt, khung nhôm			m2			2252			4059			0


			3684			NB.2210			Lắp dựng lan can sắt			m2			2294			5412			7734


			3685			NB.2220			Lắp dựng hoa sắt cửa			m2			1750			2706			0


			3686			NB.2231			Lắp dựng vách khung nhôm mặt tiền			m2			490			6764			0


			3687			NB.2232			Lắp dựng vách khung nhôm trong nhà			m2			490			4059			0


			3688			NB.2310			Lắp dựng, tháo dỡ kết cấu thép khung dàn, sàn đạo trên cạn			Tấn			196119			192788			543278


			3689			NB.2320			Lắp dựng, tháo dỡ kết cấu thép khung dàn, sàn đạo dưới nước			Tấn			143640			184400			575366


			3690			NB.2410			Lắp đặt ống thép luồn cáp dự ứng lực đường kính ống <=80mm			m			69783			2836			1220


			3691			NB.2420			Lắp đặt ống thép luồn cáp dự ứng lực đường kính ống <=100mm			m			86171			3134			1465


			3692			NB.2430			Lắp đặt ống thép luồn cáp dự ứng lực đường kính ống <=150mm			m			120036			3880			1758


			3693			NB.3110			Lắp đặt các cấu kiện thép <= 50Kg bằng thủ công			Tấn			378000			151242			280350


			3694			OA.1111			Lợp mái ngói 22v/m2 cao <=4m			100m2			2960324			154169			1585


			3695			OA.1112			Lợp mái ngói 22v/m2 cao > 4m			100m2			2960324			170058			34282


			3696			OA.1211			Lợp mái ngói 13v/m2 cao <=4m			100m2			2527924			126613			1585


			3697			OA.1212			Lợp mái ngói 13v/m2 cao > 4m			100m2			2527924			139274			34282


			3698			OA.1311			Lợp mái ngói 75v/m2 cao <=4m			100m2			3229100			202218			1585


			3699			OA.1312			Lợp mái ngói 75v/m2 cao > 4m			100m2			3229100			225306			34282


			3700			OA.1411			Lợp mái ngói âm dương cao <=4m			100m2			8231800			202218			1585


			3701			OA.1412			Lợp mái ngói âm dương cao > 4m			100m2			8231800			225306			34282


			3702			OB.1110			Lợp mái fibrô xi măng			100m2			2856160			94688			0


			3703			OB.1210			Lợp mái tôn tráng kẽm múi dài <2m			100m2			7272000			83014			0


			3704			OB.1220			Lợp mái tôn tráng kẽm tôn múi chiều dài bất kỳ			100m2			6345000			58370			0


			3705			OB.1310			Lợp mái tấm nhựa			100m2			3671000			66412			0


			3706			OE.1110			Dán ngói mũi hài trên mái nghiêng bê tông chiều cao <=4m			m2			72410			6764			190


			3707			OE.1120			Dán ngói mũi hài trên mái nghiêng bê tông chiều cao > 4m			m2			72410			7441			190


			3708			OG.1112			Mái bằng dạng A kiểu I, bê tông pa nen M150			m2			226609			84286			10261


			3709			OG.1113			Mái bằng dạng A kiểu I, bê tông pa nen M200			m2			233848			84286			10261


			3710			OG.1114			Mái bằng dạng A kiểu I, bê tông pa nen M250			m2			238523			84286			10261


			3711			OG.1122			Mái bằng dạng A kiểu II, bê tông pa nen M150			m2			244517			84286			9872


			3712			OG.1123			Mái bằng dạng A kiểu II, bê tông pa nen M200			m2			251756			84286			9872


			3713			OG.1124			Mái bằng dạng A kiểu II, bê tông pa nen M250			m2			256430			84286			9872


			3714			OG.1132			Mái bằng dạng A kiểu III, bê tông pa nen M150			m2			244296			84286			9872


			3715			OG.1133			Mái bằng dạng A kiểu III, bê tông pa nen M200			m2			251535			84286			9872


			3716			OG.1134			Mái bằng dạng A kiểu III, bê tông pa nen M250			m2			256210			84286			9872


			3717			OG.1142			Mái bằng dạng A kiểu IV, bê tông pa nen M150			m2			249433			84286			9872


			3718			OG.1143			Mái bằng dạng A kiểu IV, bê tông pa nen M200			m2			256672			84286			9872


			3719			OG.1144			Mái bằng dạng A kiểu IV, bê tông pa nen M250			m2			261346			84286			9872


			3720			OG.1152			Mái bằng dạng A kiểu V, bê tông pa nen M150			m2			257407			87668			11233


			3721			OG.1153			Mái bằng dạng A kiểu V, bê tông pa nen M200			m2			264646			87668			11233


			3722			OG.1154			Mái bằng dạng A kiểu V, bê tông pa nen M250			m2			269320			87668			11233


			3723			OG.1162			Mái bằng dạng A kiểu VI, bê tông pa nen M150			m2			222918			79686			11233


			3724			OG.1163			Mái bằng dạng A kiểu VI, bê tông pa nen M200			m2			230157			79686			11233


			3725			OG.1164			Mái bằng dạng A kiểu VI, bê tông pa nen M250			m2			234831			79686			11233


			3726			OG.1172			Mái bằng dạng A kiểu VII, bê tông pa nen M150			m2			226795			76304			9775


			3727			OG.1173			Mái bằng dạng A kiểu VII, bê tông pa nen M200			m2			234034			76304			9775


			3728			OG.1174			Mái bằng dạng A kiểu VII, bê tông pa nen M250			m2			238709			76304			9775


			3729			OG.1182			Mái bằng dạng A kiểu VIII, bê tông pa nen M150			m2			226795			79686			10067


			3730			OG.1183			Mái bằng dạng A kiểu VIII, bê tông pa nen M200			m2			234034			79686			10067


			3731			OG.1184			Mái bằng dạng A kiểu VIII, bê tông pa nen M250			m2			238709			79686			10067


			3732			PA.1112			Trát tường dầy 1 cm cao <=4m VXM M25, cát mịn Ml=0,7 - 1,4			m2			1535			1808			136


			3733			PA.1113			Trát tường dầy 1 cm cao <=4m VXM M50, cát mịn Ml=0,7 - 1,4			m2			2456			1808			136


			3734			PA.1114			Trát tường dầy 1 cm cao <=4m VXM M75, cát mịn Ml=0,7 - 1,4			m2			3220			1808			136


			3735			PA.1115			Trát tường dầy 1 cm cao <=4m VTH M25, cát mịn Ml=0,7-1,4			m2


			3736			PA.1116			Trát tường dầy 1 cm cao <=4m VTH M50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m2


			3737			PA.1122			Trát tường dầy 1 cm cao > 4m VXM M25, cát mịn Ml=0,7 - 1,4			m2			1543			2599			190


			3738			PA.1123			Trát tường dầy 1 cm cao > 4m VXM M50, cát mịn Ml=0,7 - 1,4			m2			2468			2599			190


			3739			PA.1124			Trát tường dầy 1 cm cao > 4m VXM M75, cát mịn Ml=0,7 - 1,4			m2			3236			2599			190


			3740			PA.1125			Trát tường dầy 1 cm cao > 4m VTH M25, cát mịn Ml=0,7-1,4			m2


			3741			PA.1126			Trát tường dầy 1 cm cao > 4m VTH M50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m2


			3742			PA.1132			Trát tường gạch 4-6 lỗ, dầy 1 cm cao <=4m VXM M25, cát mịn Ml=0,7 - 1,4			m2


			3743			PA.1133			Trát tường gạch 4-6 lỗ, dầy 1 cm cao <=4m VXM M50, cát mịn Ml=0,7 - 1,4			m2


			3744			PA.1134			Trát tường gạch 4-6 lỗ, dầy 1 cm cao <=4m VXM M75, cát mịn Ml=0,7 - 1,4			m2


			3745			PA.1142			Trát tường gạch 4-6 lỗ, dầy 1 cm cao > 4m VXM M25, cát mịn Ml=0,7 - 1,4			m2


			3746			PA.1143			Trát tường gạch 4-6 lỗ, dầy 1 cm cao > 4m VXM M50, cát mịn Ml=0,7 - 1,4			m2


			3747			PA.1144			Trát tường gạch 4-6 lỗ, dầy 1 cm cao > 4m VXM M75, cát mịn Ml=0,7 - 1,4			m2


			3748			PA.1212			Trát tường dầy 1,5 cm cao <= 4m VXM M25, cát mịn Ml=0,7 - 1,4			m2			2175			1808			136


			3749			PA.1213			Trát tường dầy 1,5 cm cao <= 4m VXM M50, cát mịn Ml=0,7 - 1,4			m2			3481			1808			136


			3750			PA.1214			Trát tường dầy 1,5 cm cao <= 4m VXM M75, cát mịn Ml=0,7 - 1,4			m2			4563			1808			136


			3751			PA.1215			Trát tường dầy 1,5 cm cao <= 4m VTH M25, cát mịn Ml=0,7-1,4			m2


			3752			PA.1216			Trát tường dầy 1,5 cm cao <= 4m VTH M50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m2


			3753			PA.1222			Trát tường dầy 1,5 cm cao > 4m VXM M25, cát mịn Ml=0,7 - 1,4			m2			2186			2599			190


			3754			PA.1223			Trát tường dầy 1,5 cm cao > 4m VXM M50, cát mịn Ml=0,7 - 1,4			m2			3498			2599			190


			3755			PA.1224			Trát tường dầy 1,5 cm cao > 4m VXM M75, cát mịn Ml=0,7 - 1,4			m2			4586			2599			190


			3756			PA.1225			Trát tường dầy 1,5 cm cao > 4m VTH M25, cát mịn Ml=0,7-1,4			m2


			3757			PA.1226			Trát tường dầy 1,5 cm cao > 4m VTH M50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m2


			3758			PA.1232			Trát tường gạch 4-6 lỗ, dầy 1,5 cm cao <= 4m VXM M25, cát mịn Ml=0,7 - 1,4			m2


			3759			PA.1233			Trát tường gạch 4-6 lỗ, dầy 1,5 cm cao <= 4m VXM M50, cát mịn Ml=0,7 - 1,4			m2


			3760			PA.1234			Trát tường gạch 4-6 lỗ, dầy 1,5 cm cao <= 4m VXM M75, cát mịn Ml=0,7 - 1,4			m2


			3761			PA.1242			Trát tường gạch 4-6 lỗ, dầy 1,5 cm cao > 4m VXM M25, cát mịn Ml=0,7 - 1,4			m2


			3762			PA.1243			Trát tường gạch 4-6 lỗ, dầy 1,5 cm cao > 4m VXM M50, cát mịn Ml=0,7 - 1,4			m2


			3763			PA.1244			Trát tường gạch 4-6 lỗ, dầy 1,5 cm cao > 4m VXM M75, cát mịn Ml=0,7 - 1,4			m2


			3764			PA.1312			Trát tường dầy 2 cm cao <= 4m VXM M25, cát mịn Ml=0,7 - 1,4			m2			2943			1808			136


			3765			PA.1313			Trát tường dầy 2 cm cao <= 4m VXM M50, cát mịn Ml=0,7 - 1,4			m2			4708			1808			136


			3766			PA.1314			Trát tường dầy 2 cm cao <= 4m VXM M75, cát mịn Ml=0,7 - 1,4			m2			6172			1808			136


			3767			PA.1315			Trát tường dầy 2 cm cao <= 4m VTH M25, cát mịn Ml=0,7-1,4			m2


			3768			PA.1316			Trát tường dầy 2 cm cao <= 4m VTH M50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m2


			3769			PA.1322			Trát tường dầy 2 cm cao > 4m VXM M25, cát mịn Ml=0,7 - 1,4			m2			2958			2599			190


			3770			PA.1323			Trát tường dầy 2 cm cao > 4m VXM M50, cát mịn Ml=0,7 - 1,4			m2			4732			2599			190


			3771			PA.1324			Trát tường dầy 2 cm cao > 4m VXM M75, cát mịn Ml=0,7 - 1,4			m2			6203			2599			190


			3772			PA.1325			Trát tường dầy 2 cm cao > 4m VTH M25, cát mịn Ml=0,7-1,4			m2


			3773			PA.1326			Trát tường dầy 2 cm cao > 4m VTH M50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m2


			3774			PA.1332			Trát tường gạch 4-6 lỗ, dầy 2 cm cao <= 4m VXM M25, cát mịn Ml=0,7 - 1,4			m2


			3775			PA.1333			Trát tường gạch 4-6 lỗ, dầy 2 cm cao <= 4m VXM M50, cát mịn Ml=0,7 - 1,4			m2


			3776			PA.1334			Trát tường gạch 4-6 lỗ, dầy 2 cm cao <= 4m VXM M75, cát mịn Ml=0,7 - 1,4			m2


			3777			PA.1342			Trát tường gạch 4-6 lỗ, dầy 2 cm cao > 4m VXM M25, cát mịn Ml=0,7 - 1,4			m2


			3778			PA.1343			Trát tường gạch 4-6 lỗ, dầy 2 cm cao > 4m VXM M50, cát mịn Ml=0,7 - 1,4			m2


			3779			PA.1344			Trát tường gạch 4-6 lỗ, dầy 2 cm cao > 4m VXM M75, cát mịn Ml=0,7 - 1,4			m2


			3780			PA.2112			Trát trụ cột, lam đứng, cầu thang dầy 1 cm VXM M25, cát mịn Ml=0,7 - 1,4			m2			1672			6571			190


			3781			PA.2113			Trát trụ cột, lam đứng, cầu thang dầy 1 cm VXM M50, cát mịn Ml=0,7 - 1,4			m2			2675			6571			190


			3782			PA.2114			Trát trụ cột, lam đứng, cầu thang dầy 1 cm VXM M75, cát mịn Ml=0,7 - 1,4			m2			3507			6571			190


			3783			PA.2115			Trát trụ cột, lam đứng, cầu thang dầy 1 cm VTH M25, cát mịn Ml=0,7-1,4			m2


			3784			PA.2116			Trát trụ cột, lam đứng, cầu thang dầy 1 cm VTH M50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m2


			3785			PA.2212			Trát trụ cột, lam đứng, cầu thang dầy 1,5 cm VXM M25, cát mịn Ml=0,7 - 1,4			m2			2315			6571			190


			3786			PA.2213			Trát trụ cột, lam đứng, cầu thang dầy 1,5 cm VXM M50, cát mịn Ml=0,7 - 1,4			m2			3704			6571			190


			3787			PA.2214			Trát trụ cột, lam đứng, cầu thang dầy 1,5 cm VXM M75, cát mịn Ml=0,7 - 1,4			m2			4855			6571			190


			3788			PA.2215			Trát trụ cột, lam đứng, cầu thang dầy 1,5 cm VTH M25, cát mịn Ml=0,7-1,4			m2


			3789			PA.2216			Trát trụ cột, lam đứng, cầu thang dầy 1,5 cm VTH M50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m2


			3790			PA.2312			Trát trụ cột, lam đứng, cầu thang dầy 2 cm VXM M25, cát mịn Ml=0,7 - 1,4			m2			3215			6571			190


			3791			PA.2313			Trát trụ cột, lam đứng, cầu thang dầy 2 cm VXM M50, cát mịn Ml=0,7 - 1,4			m2			5144			6571			190


			3792			PA.2314			Trát trụ cột, lam đứng, cầu thang dầy 2 cm VXM M75, cát mịn Ml=0,7 - 1,4			m2			6744			6571			190


			3793			PA.2315			Trát trụ cột, lam đứng, cầu thang dầy 2 cm VTH M25, cát mịn Ml=0,7-1,4			m2


			3794			PA.2316			Trát trụ cột, lam đứng, cầu thang dầy 2 cm VTH M50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m2


			3795			PA.3112			Trát xà dầm, VXM M25, cát mịn Ml=0,7 - 1,4			m2			5215			4354			190


			3796			PA.3113			Trát xà dầm, VXM M50, cát mịn Ml=0,7 - 1,4			m2			3686			4354			190


			3797			PA.3114			Trát xà dầm, VXM M75, cát mịn Ml=0,7 - 1,4			m2			4831			4354			190


			3798			PA.3115			Trát xà dầm, VTH M25, cát mịn Ml=0,7-1,4			m2


			3799			PA.3116			Trát xà dầm, VTH M50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m2


			3800			PA.3122			Trát xà dầm có bả lớp bám dính bằng xi măng, VXM M25, cát mịn Ml=0,7 - 1,4			m2


			3801			PA.3123			Trát xà dầm có bả lớp bám dính bằng xi măng, VXM M50, cát mịn Ml=0,7 - 1,4			m2


			3802			PA.3124			Trát xà dầm có bả lớp bám dính bằng xi măng, VXM M75, cát mịn Ml=0,7 - 1,4			m2


			3803			PA.3125			Trát xà dầm có bả lớp bám dính bằng xi măng, VTH M25, cát mịn Ml=0,7-1,4			m2


			3804			PA.3126			Trát xà dầm có bả lớp bám dính bằng xi măng, VTH M50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m2


			3805			PA.3212			Trát trần, VXM M25, cát mịn Ml=0,7 - 1,4			m2			5215			3958			190


			3806			PA.3213			Trát trần, VXM M50, cát mịn Ml=0,7 - 1,4			m2			3685			3958			190


			3807			PA.3214			Trát trần, VXM M75, cát mịn Ml=0,7 - 1,4			m2			4831			3958			190


			3808			PA.3215			Trát trần, VTH M25, cát mịn Ml=0,7-1,4			m2


			3809			PA.3216			Trát trần, VTH M50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m2


			3810			PA.3222			Trát trần có bả lớp bám dính bằng xi măng, VXM 25, cát mịn Ml=0,7 - 1,4			m2


			3811			PA.3223			Trát trần có bả lớp bám dính bằng xi măng, VXM 50, cát mịn Ml=0,7 - 1,4			m2


			3812			PA.3224			Trát trần có bả lớp bám dính bằng xi măng, VXM M75, cát mịn Ml=0,7 - 1,4			m2


			3813			PA.3225			Trát trần có bả lớp bám dính bằng xi măng, VTH 25, cát mịn Ml=0,7-1,4			m2


			3814			PA.3226			Trát trần có bả lớp bám dính bằng xi măng, VTH 50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m2


			3815			PA.4112			Trát phào đơn VXM M25, cát mịn Ml=0,7 - 1,4			m			1407			2985			0


			3816			PA.4113			Trát phào đơn VXM M50, cát mịn Ml=0,7 - 1,4			m			2252			2985			0


			3817			PA.4114			Trát phào đơn VXM M75, cát mịn Ml=0,7 - 1,4			m			2951			2985			0


			3818			PA.4115			Trát phào đơn VTH M25, cát mịn Ml=0,7 - 1,4			m


			3819			PA.4116			Trát phào đơn VTH M50, cát mịn Ml=0,7 - 1,4			m


			3820			PA.4212			Trát gờ chỉ VXM M25, cát mịn Ml=0,7 - 1,4			m			321			1821			0


			3821			PA.4213			Trát gờ chỉ VXM M50, cát mịn Ml=0,7 - 1,4			m			512			1821			0


			3822			PA.4214			Trát gờ chỉ VXM M75, cát mịn Ml=0,7 - 1,4			m			672			1821			0


			3823			PA.4215			Trát gờ chỉ VTH M25, cát mịn Ml=0,7 - 1,4			m


			3824			PA.4216			Trát gờ chỉ VTH M50, cát mịn Ml=0,7 - 1,4			m


			3825			PA.5112			Trát sênô, mái hắt, lam ngang dày 1 cm VXM M25, cát mịn Ml=0,7 - 1,4			m2			1535			3167			0


			3826			PA.5113			Trát sênô, mái hắt, lam ngang dày 1 cm VXM M50, cát mịn Ml=0,7 - 1,4			m2			2456			3167			0


			3827			PA.5114			Trát sênô, mái hắt, lam ngang dày 1 cm VXM M75, cát mịn Ml=0,7 - 1,4			m2			3220			3167			0


			3828			PA.5115			Trát sênô, mái hắt, lam ngang dày 1 cm VTH M25, cát mịn Ml=0,7 - 1,4			m2


			3829			PA.5116			Trát sênô, mái hắt, lam ngang dày 1 cm VTH M50, cát mịn Ml=0,7 - 1,4			m2


			3830			PA.6110			Trát vẩy tường chống vang VXM M75, cát mịn Ml=0,7 - 1,4			m2			11004			4090			0


			3831			PD.1113			Trát granitô gờ chỉ, gờ lồi, đố tường dày 1 cm VXM M50, cát mịn Ml=0,7 - 1,4			m			2896			4222			0


			3832			PD.1114			Trát granitô gờ chỉ, gờ lồi, đố tường dày 1 cm VXM M75, cát mịn Ml=0,7 - 1,4			m			2995			4222			0


			3833			PD.2113			Trát granitô tay vịn thang dày 2,5 cm VXM M50, cát mịn Ml=0,7 - 1,4			m2			35628			38658			0


			3834			PD.2114			Trát granitô tay vịn thang dày 2,5 cm VXM M75, cát mịn Ml=0,7 - 1,4			m2			36614			38658			0


			3835			PD.3113			Trát granitô thành ôvăng, sênô, diềm nắng dày 1cm VXM M50, cát mịn Ml=0,7 - 1,4			m2			28947			20451			0


			3836			PD.3114			Trát granitô thành ôvăng, sênô, diềm nắng dày 1cm VXM M75, cát mịn Ml=0,7 - 1,4			m2			29933			20451			0


			3837			PD.3213			Trát granitô thành ôvăng sênô diềm nắng dày 1,5cm VXM M50, cát mịn Ml=0,7 - 1,4			m2			32352			20451			0


			3838			PD.3214			Trát granitô thành ôvăng sênô diềm nắng dày 1,5cm VXM M75, cát mịn Ml=0,7 - 1,4			m2			33338			20451			0


			3839			PD.4113			Trát granitô tường dày 1cm VXM M50, cát mịn Ml=0,7 - 1,4			m2			28947			13854			0


			3840			PD.4114			Trát granitô tường dày 1cm VXM M75, cát mịn Ml=0,7 - 1,4			m2			29933			13854			0


			3841			PD.4123			Trát granitô tường dày 1,5cm VXM M50, cát mịn Ml=0,7 - 1,4			m2			32352			13854			0


			3842			PD.4124			Trát granitô tường dày 1,5cm VXM M75, cát mịn Ml=0,7 - 1,4			m2			33338			13854			0


			3843			PD.4213			Trát granitô trụ cột dày 1cm VXM M50, cát mịn Ml=0,7 - 1,4			m2			28947			33381			0


			3844			PD.4214			Trát granitô trụ cột dày 1cm VXM M75, cát mịn Ml=0,7 - 1,4			m2			29933			33381			0


			3845			PD.4223			Trát granitô trụ cột dày 1,5cm VXM M50, cát mịn Ml=0,7 - 1,4			m2			32352			33381			0


			3846			PD.4224			Trát granitô trụ cột dày 1,5cm VXM M75, cát mịn Ml=0,7 - 1,4			m2			33338			33381			0


			3847			PE.1113			Trát đá rửa tường dày 1cm cao <=4m VXM M50, cát mịn Ml=0,7 - 1,4			m2			30746			6333			136


			3848			PE.1114			Trát đá rửa tường dày 1cm cao <=4m VXM M75, cát mịn Ml=0,7 - 1,4			m2			31737			6333			136


			3849			PE.1123			Trát đá rửa tường dày 1cm cao > 4m VXM M50, cát mịn Ml=0,7 - 1,4			m2			30746			7257			245


			3850			PE.1124			Trát đá rửa tường dày 1cm cao > 4m VXM M75, cát mịn Ml=0,7 - 1,4			m2			31737			7257			245


			3851			PE.1213			Trát đá rửa trụ, cột dày 1cm cao <=4m  VXM M50, cát mịn Ml=0,7 - 1,4			m2			30746			10951			136


			3852			PE.1214			Trát đá rửa trụ, cột dày 1cm cao <=4m  VXM M75, cát mịn Ml=0,7 - 1,4			m2			31737			10951			136


			3853			PE.1223			Trát đá rửa trụ, cột dày 1cm cao > 4m  VXM M50, cát mịn Ml=0,7 - 1,4			m2			30746			12402			245


			3854			PE.1224			Trát đá rửa trụ, cột dày 1cm cao > 4m  VXM M75, cát mịn Ml=0,7 - 1,4			m2			31737			12402			245


			3855			PE.3113			Trát đá rửa thành sê nô, ô văng ... dày 1,5cm VXM M50, cát mịn Ml=0,7 - 1,4			m2			34112			14909			0


			3856			PE.3114			Trát đá rửa thành sê nô, ô văng ... dày 1,5cm VXM M75, cát mịn Ml=0,7 - 1,4			m2			35704			14909			0


			3857			QA.1110			Ôp tường gạch xi măng hoa 20x20 cm, cao <=4m			m2			42814			7238			0


			3858			QA.1120			Ôp tường gạch xi măng hoa 20x20 cm, cao > 4m			m2			43026			7400			218


			3859			QA.1210			Ôp trụ gạch xi măng hoa 20x20 cm, cao <=4m			m2			47059			14476			0


			3860			QA.1220			Ôp trụ gạch xi măng hoa 20x20 cm, cao > 4m			m2			47292			14801			218


			3861			QA.1310			Ôp chân tường gạch xi măng hoa 20x10 cm, cao <=4m			m2			67814			14205			0


			3862			QA.1320			Ôp chân tường gạch xi măng hoa 20x10 cm, cao > 4m			m2			68150			14611			218


			3863			QB.1110			Ôp tường gạch men sứ 15x15 cm, cao <=4m			m2			45334			9064			0


			3864			QB.1120			Ôp tường gạch men sứ 15x15 cm, cao > 4m			m2			45558			9606			218


			3865			QB.1210			Ôp tường gạch men sứ 11x11 cm, cao <=4m			m2			61797			9606			0


			3866			QB.1220			Ôp tường gạch men sứ 11x11 cm, cao > 4m			m2			62103			10526			218


			3867			QB.2110			Ôp trụ, cột gạch men sứ 15x15 cm			m2			45558			14151			218


			3868			QB.2210			Ôp trụ, cột gạch men sứ 11x11 cm			m2			62103			15004			218


			3869			QB.3110			Ôp tường gạch men sứ 20x15 cm, cao <=4m			m2			52777			8794			0


			3870			QB.3120			Ôp tường gạch men sứ 20x15 cm, cao > 4m			m2			53038			9470			163


			3871			QB.4110			Ôp tường gạch men sứ 20x20 cm, cao <=4m			m2			79173			8117			0


			3872			QB.4120			Ôp tường gạch men sứ 20x20 cm, cao > 4m			m2			79565			8794			163


			3873			QB.5110			Ôp tường gạch men sứ 20x30 cm, cao <=4m			m2			71648			6764			0


			3874			QB.5120			Ôp tường gạch men sứ 20x30 cm, cao > 4m			m2			72003			7441			163


			3875			QB.6110			Ôp trụ,cột gạch men sứ 20x15 cm, cao <=4m			m2			53038			10958			0


			3876			QB.6120			Ôp trụ,cột gạch men sứ 20x15 cm, cao > 4m			m2			53299			12582			163


			3877			QB.7110			Ôp trụ,cột gạch men sứ 20x20 cm, cao <=4m			m2			79565			10147			0


			3878			QB.7120			Ôp trụ,cột gạch men sứ 20x20 cm, cao > 4m			m2			79957			11635			163


			3879			QB.8110			Ôp trụ,cột gạch men sứ 20x30 cm, cao <=4m			m2			72003			8388			0


			3880			QB.8120			Ôp trụ,cột gạch men sứ 20x30 cm, cao > 4m			m2			72358			9606			163


			3881			QC.1110			Ôp tường gạch đất sét nung, gạch xi măng 6x20cm, cao <=4m			m2			51393			9741			0


			3882			QC.1120			Ôp tường gạch đất sét nung, gạch xi măng 6x20 cm, cao > 4m			m2			51647			10417			0


			3883			QC.1210			Ôp cột, trụ gạch đất sét nung, gạch xi măng 6x20 cm, cao <=4m			m2			51647			11906			0


			3884			QC.1220			Ôp trụ gạch đất sét nung, gạch xi măng 6x20 cm, cao > 4m			m2			51647			12853			0


			3885			QD.1110			Ôp tường gạch gốm tráng men 3x10 cm, cao <=4m			m2


			3886			QD.1120			Ôp tường gạch gốm tráng men 3x10 cm, cao > 4m			m2


			3887			QD.1210			Ôp cột, trụ gạch gốm tráng men 3x10 cm, cao <=4m			m2


			3888			QD.1220			Ôp cột, trụ gạch gốm tráng men 3x10 cm, cao > 4m			m2


			3889			QE.1110			Ôp gạch vỉ vào các kết cấu, cao <=4m			m2			42757			6764			0


			3890			QE.1120			Ôp gạch vỉ vào các kết cấu, cao > 4m			m2			42757			7576			0


			3891			QP.1110			Ôp tường đá cẩm thạch, hoa cương đá 20x20 cm			m2			119001			18955			0


			3892			QP.1120			Ôp tường đá cẩm thạch, hoa cương đá 30x30 cm			m2			158040			21790			0


			3893			QP.1130			Ôp tường đá cẩm thạch, hoa cương đá 40x40 cm			m2			142027			19402			0


			3894			QP.1210			Ôp cột, trụ, đá cẩm thạch, hoa cương đá 20x20 cm			m2			119001			22984			0


			3895			QP.1220			Ôp cột, trụ, đá cẩm thạch, hoa cương đá 30x30 cm			m2			158040			30298			0


			3896			QP.1230			Ôp cột, trụ, đá cẩm thạch, hoa cương đá 40x40 cm			m2			142027			24776			0


			3897			QP.2110			Ôp tường đá hoa cương đá 20x20 cm			m2


			3898			QP.2120			Ôp tường đá hoa cương đá 30x30 cm			m2


			3899			QP.2130			Ôp tường đá hoa cương đá 40x40 cm			m2


			3900			QP.2210			Ôp cột, trụ, đá hoa cương đá 20x20 cm			m2


			3901			QP.2220			Ôp cột, trụ, đá hoa cương đá 30x30 cm			m2


			3902			QP.2230			Ôp cột, trụ, đá hoa cương đá 40x40 cm			m2


			3903			RA.1113			Láng nền sàn không đánh mầu dày 2 cm, cao <= 4m, VXM M50, cát vàng Ml>2			m2			4506			897			136


			3904			RA.1114			Láng nền sàn không đánh mầu dày 2 cm, cao <= 4m, VXM M75, cát vàng Ml>2			m2			5839			897			136


			3905			RA.1115			Láng nền sàn không đánh mầu dày 2 cm, cao <= 4m, VXM M100, cát vàng Ml>2			m2			7271			897			136


			3906			RA.1123			Láng nền sàn không đánh mầu dày 2 cm, cao > 4m, VXM M50, cát vàng Ml>2			m2			4506			1029			245


			3907			RA.1124			Láng nền sàn không đánh mầu dày 2 cm, cao > 4m, VXM M75, cát vàng Ml>2			m2			5839			1029			245


			3908			RA.1125			Láng nền sàn không đánh mầu dày 2 cm, cao > 4m, VXM M100, cát vàng Ml>2			m2			7271			1029			245


			3909			RA.1213			Láng nền sàn không đánh mầu dày 3 cm, cao <= 4m, VXM M50, cát vàng Ml>2			m2			6308			1399			181


			3910			RA.1214			Láng nền sàn không đánh mầu dày 3 cm, cao <= 4m, VXM M75, cát vàng Ml>2			m2			8174			1399			181


			3911			RA.1215			Láng nền sàn không đánh mầu dày 3 cm, cao <= 4m, VXM M100, cát vàng Ml>2			m2			10179			1399			181


			3912			RA.1223			Láng nền sàn không đánh mầu dày 3 cm, cao > 4m, VXM M50, cát vàng Ml>2			m2			6308			1517			290


			3913			RA.1224			Láng nền sàn không đánh mầu dày 3 cm, cao > 4m, VXM M75, cát vàng Ml>2			m2			8174			1517			290


			3914			RA.1225			Láng nền sàn không đánh mầu dày 3 cm, cao > 4m, VXM M100, cát vàng Ml>2			m2			10179			1517			290


			3915			RB.1113			Láng nền sàn có đánh mầu dày 2 cm, cao <= 4m, VXM M50, cát vàng Ml>2			m2			4703			1201			136


			3916			RB.1114			Láng nền sàn có đánh mầu dày 2 cm, cao <= 4m, VXM M75, cát vàng Ml>2			m2			6036			1201			136


			3917			RB.1115			Láng nền sàn có đánh mầu dày 2 cm, cao <= 4m, VXM M100, cát vàng Ml>2			m2			7468			1201			136


			3918			RB.1123			Láng nền sàn có đánh mầu dày 2 cm, cao > 4m, VXM M50, cát vàng Ml>2			m2			4703			1341			245


			3919			RB.1124			Láng nền sàn có đánh mầu dày 2 cm, cao > 4m, VXM M75, cát vàng Ml>2			m2			6036			1341			245


			3920			RB.1125			Láng nền sàn có đánh mầu dày 2 cm, cao > 4m, VXM M100, cát vàng Ml>2			m2			7468			1341			245


			3921			RB.1213			Láng nền sàn có đánh mầu dày 3 cm, cao <= 4m, VXM M50, cát vàng Ml>2			m2			6505			1649			181


			3922			RB.1214			Láng nền sàn có đánh mầu dày 3 cm, cao <= 4m, VXM M75, cát vàng Ml>2			m2			8371			1649			181


			3923			RB.1215			Láng nền sàn có đánh mầu dày 3 cm, cao <= 4m, VXM M100, cát vàng Ml>2			m2			10376			1649			181


			3924			RB.1223			Láng nền sàn có đánh mầu dày 3 cm, cao > 4m, VXM M 50, cát vàng Ml>2			m2			6505			1781			290


			3925			RB.1224			Láng nền sàn có đánh mầu dày 3 cm, cao > 4m, VXM M 75, cát vàng Ml>2			m2			8371			1781			290


			3926			RB.1225			Láng nền sàn có đánh mầu dày 3 cm, cao > 4m, VXM M 100, cát vàng Ml>2			m2			10376			1781			290


			3927			RB.2113			Láng sê nô, mái hắt, máng nước, dày 1 cm, VXM M 50, cát vàng Ml>2			m2			2344			1557			136


			3928			RB.2114			Láng sê nô, mái hắt, máng nước, dày 1 cm, VXM M 75, cát vàng Ml>2			m2			3037			1557			136


			3929			RB.2115			Láng sê nô, mái hắt, máng nước, dày 1 cm, VXM M 100, cát vàng Ml>2			m2			3782			1557			136


			3930			RB.2123			Láng bể nước, giếng nước, giếng cáp, dày 2 cm, VXM M 50, cát vàng Ml>2			m2			4704			1874			136


			3931			RB.2124			Láng bể nước, giếng nước, giếng cáp, dày 2 cm, VXM M 75, cát vàng Ml>2			m2			6037			1874			136


			3932			RB.2125			Láng bể nước, giếng nước, giếng cáp, dày 2 cm, VXM M 100, cát vàng Ml>2			m2			7469			1874			136


			3933			RB.2133			Láng mương cáp, mương rãnh, dày 1 cm, VXM M 50, cát vàng Ml>2			m2			2344			1557			136


			3934			RB.2134			Láng mương cáp, mương rãnh, dày 1 cm, VXM M 75, cát vàng Ml>2			m2			3037			1557			136


			3935			RB.2135			Láng mương cáp, mương rãnh, dày 1 cm, VXM M 100, cát vàng Ml>2			m2			3782			1557			136


			3936			RB.2143			Láng hè, dày 3 cm, VXM M 50, cát vàng Ml>2			m2			6505			1781			136


			3937			RB.2144			Láng hè, dày 3 cm, VXM M 75, cát vàng Ml>2			m2			8371			1781			136


			3938			RB.2145			Láng hè, dày 3 cm, VXM M 100, cát vàng Ml>2			m2			10376			1781			136


			3939			RB.3114			Láng đài nước không đánh mầu, VXM M 75, cát vàng Ml>2			m2			5839			3298			290


			3940			RB.3115			Láng đài nước không đánh mầu, VXM M 100, cát vàng Ml>2			m2			7271			3298			290


			3941			RB.3124			Láng đài nước có đánh mầu, VXM M 75, cát vàng Ml>2			m2			6085			3430			290


			3942			RB.3125			Láng đài nước có đánh mầu, VXM M 100, cát vàng Ml>2			m2			7517			3430			290


			3943			RC.1110			Láng granitô nền sàn cao <= 4m			m2			20084			20055			0


			3944			RC.1120			Láng granitô nền sàn cao > 4m			m2			20039			25069			0


			3945			RC.1130			Láng granitô cầu thang			m2			31145			36547			0


			3946			RC.2110			Lắp gioăng đồng trang trí không hoa văn cho nền sàn GRANITÔ			m			2040			2976			0


			3947			RC.2120			Lắp gioăng kính trang trí không hoa văn cho nền sàn GRANITÔ			m			1050			1623			0


			3948			SA.1110			Lát nền gạch chỉ 6,5x10,5x22, VXM M 75, cát mịn Ml=0,7-1,4			m2			26747			1764			0


			3949			SA.2110			Lát nền gạch thẻ 5x10x20, VXM M 75, cát mịn Ml=0,7-1,4			m2			20225			2023			0


			3950			SA.3110			Lát gạch lá nem 20x20, VXM M 75, cát mịn Ml=0,7-1,4			m2			21140			1979			0


			3951			SA.3111			Lát gạch lá nem 20x20, VXM M 75, cát mịn Ml=0,7-1,4			m2


			3952			SA.3112			Lát gạch lá nem kép 20x20, VXM M 75, cát mịn Ml=0,7-1,4			m2


			3953			SA.4110			Lát gạch xi măng 30x30 cao <=4m, VXM M 75, cát mịn Ml=0,7-1,4			m2			43967			2283			0


			3954			SA.4120			Lát gạch xi măng 30x30 cao > 4m, VXM M 75, cát mịn Ml=0,7-1,4			m2


			3955			SA.4210			Lát gạch xi măng 20x20 cao <=4m, VXM M 75, cát mịn Ml=0,7-1,4			m2			44185			2243			0


			3956			SA.4220			Lát gạch xi măng 20x20 cao > 4m, VXM M 75, cát mịn Ml=0,7-1,4			m2


			3957			SA.4310			Lát gạch xi măng 10x10 cao <=4m, VXM M 75, cát mịn Ml=0,7-1,4			m2


			3958			SA.4320			Lát gạch xi măng 10x10 cao > 4m, VXM M 75, cát mịn Ml=0,7-1,4			m2


			3959			SA.4410			Lát gạch chống trơn 20x20 cao <=4m, VXM M 75, cát mịn Ml=0,7-1,4			m2


			3960			SA.4420			Lát gạch chống trơn 20x20 cao > 4m, VXM M 75, cát mịn Ml=0,7-1,4			m2


			3961			SA.5110			Lát gạch men sứ 15x15, cao <=4m, VXM M 75, cát mịn Ml=0,7-1,4			m2			44978			2476			0


			3962			SA.5120			Lát gạch men sứ 15x15, cao > 4m, VXM M 75, cát mịn Ml=0,7-1,4			m2			45202			2841			163


			3963			SA.5210			Lát gạch men sứ 11x11, cao <=4m, VXM M 75, cát mịn Ml=0,7-1,4			m2			59884			2503			0


			3964			SA.5220			Lát gạch men sứ 11x11, cao > 4m, VXM M 75, cát mịn Ml=0,7-1,4			m2			60182			2909			163


			3965			SA.6110			Lát gạch vỉ cao <=4m, VXM M 75, cát mịn Ml=0,7-1,4			m2			42366			2706			0


			3966			SA.6120			Lát gạch vỉ cao > 4m, VXM M 75, cát mịn Ml=0,7-1,4			m2			42576			2976			0


			3967			SA.7111			Lát gạch Ceramic 30x30, cao<=4m, VXM M 75, cát mịn Ml=0,7-1,4			m2			85233			5412			0


			3968			SA.7112			Lát gạch Granít nhân tạo 30x30, cao<=4m, VXM M 75, cát mịn Ml=0,7-1,4			m2			99102			5412			0


			3969			SA.7121			Lát gạch Ceramic 30x30, cao >4m, VXM M 75, cát mịn Ml=0,7-1,4			m2			85233			6088			163


			3970			SA.7122			Lát gạch Granít nhân tạo 30x30, cao >4m, VXM M 75, cát mịn Ml=0,7-1,4			m2			99102			6088			163


			3971			SA.7211			Lát gạch Ceramic 40x40, cao<=4m, VXM M 75, cát mịn Ml=0,7-1,4			m2			91414			4329			0


			3972			SA.7212			Lát gạch Granít nhân tạo 40x40, cao<=4m, VXM M 75, cát mịn Ml=0,7-1,4			m2			68746			4329			0


			3973			SA.7221			Lát gạch Ceramic 40x40, cao >4m, VXM M 75, cát mịn Ml=0,7-1,4			m2			91414			5141			163


			3974			SA.7222			Lát gạch Granít nhân tạo 40x40, cao >4m, VXM M 75, cát mịn Ml=0,7-1,4			m2			68746			5141			163


			3975			SA.7311			Lát gạch Ceramic 50x50, cao<=4m, VXM M 75, cát mịn Ml=0,7-1,4			m2			94781			3112			0


			3976			SA.7312			Lát gạch Granít nhân tạo 50x50, cao<=4m, VXM M 75, cát mịn Ml=0,7-1,4			m2			88349			3112			0


			3977			SA.7321			Lát gạch Ceramic 50x50, cao >4m, VXM M 75, cát mịn Ml=0,7-1,4			m2			94781			3788			163


			3978			SA.7322			Lát gạch Granít nhân tạo 50x50, cao >4m, VXM M 75, cát mịn Ml=0,7-1,4			m2			88349			3788			163


			3979			SA.8110			Lát gạch chống nóng gạch 22x10,5x15, cao<=4m, VXM M 50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m2			26551			2594			0


			3980			SA.8120			Lát gạch chống nóng gạch 22x10,5x15, cao >4m, VXM M 50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m2			26551			2854			163


			3981			SA.8210			Lát gạch chống nóng gạch 22x15x10,5, cao<=4m, VXM M 50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m2			27345			2335			0


			3982			SA.8220			Lát gạch chống nóng gạch 22x15x10,5, cao >4m, VXM M 50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m2			27345			2594			163


			3983			SA.8310			Lát gạch chống nóng gạch 22x22x10,5, cao<=4m, VXM M 50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m2			33364			2205			0


			3984			SA.8320			Lát gạch chống nóng gạch 22x22x10,5, cao >4m, VXM M 50, cát mịn Ml=0,7-1,4			m2			33364			2335			163


			3985			SA.9110			Lát sân, nền đường vỉa hè gạch xi măng 30x30, VXM M 75, cát mịn Ml=0,7-1,4			m2


			3986			SA.9120			Lát sân, nền đường vỉa hè gạch xi măng 40x40, VXM M 75, cát mịn Ml=0,7-1,4			m2


			3987			SA.9210			Lát sân, nền đường vỉa hè gạch lá dừa 10x20, VXM M 75, cát mịn Ml=0,7-1,4			m2			60287			2571			0


			3988			SA.9220			Lát sân, nền đường vỉa hè gạch lá dừa 20x20, VXM M 75, cát mịn Ml=0,7-1,4			m2			81571			2300			0


			3989			SA.9310			Lát sân, nền đường vỉa hè gạch xi măng tự chèn 3,5cm			m2			64135			1894			0


			3990			SA.9320			Lát sân, nền đường vỉa hè gạch xi măng tự chèn 5,5cm			m2			84941			2165			0


			3991			SB.1110			Lát đá cẩm thạch, hoa cương 20x20, cao <=4m VXM M 75, cát mịn Ml=0,7-1,4			m2			115406			6764			0


			3992			SB.1120			Lát đá cẩm thạch, hoa cương 20x20, cao > 4m VXM M 75, cát mịn Ml=0,7-1,4			m2			115406			7441			0


			3993			SB.1210			Lát đá cẩm thạch, hoa cương 30x30, cao <=4m VXM M 75, cát mịn Ml=0,7-1,4			m2			115181			5885			0


			3994			SB.1220			Lát đá cẩm thạch, hoa cương 30x30, cao > 4m VXM M 75, cát mịn Ml=0,7-1,4			m2			115181			6764			0


			3995			SB.1310			Lát đá cẩm thạch, hoa cương 40x40, cao <=4m VXM M 75, cát mịn Ml=0,7-1,4			m2			115031			5006			0


			3996			SB.1320			Lát đá cẩm thạch, hoa cương 40x40, cao > 4m VXM M 75, cát mịn Ml=0,7-1,4			m2			115031			5682			0


			3997			SC.2110			Lát sàn gạch bộng 33x25x12 dày 17cm			m2			241218			8117			3765


			3998			SC.2120			Lát sàn gạch bộng 33x25x12(nửa) dày 17cm			m2			241218			8117			3765


			3999			SC.2210			Lát sàn gạch bộng 33x25x12 dày 20cm			m2			261363			9606			3765


			4000			SC.2220			Lát sàn gạch bộng 33x25x12(nửa) dày 20cm			m2			261363			9606			3765


			4001			SC.2230			Lát sàn gạch bộng 40x25x15 dày 20cm			m2			266363			9606			3765


			4002			SC.2240			Lát sàn gạch bộng 40x25x15(nửa) dày 20cm			m2			266363			9606			3765


			4003			SC.2310			Lát sàn gạch bộng 40x20x10 dày 25cm			m2			290867			11229			3765


			4004			SC.2320			Lát sàn gạch bộng 40x20x20(nửa) dày 25cm			m2			290867			11229			3765


			4005			SC.3110			Bó vỉa hè, đường thẳng bằng tấm BTĐS loại 18x22x100cm			m			22639			1353			0


			4006			SC.3111			Bó vỉa hè, đường thẳng bằng tấm BTĐS loại 18x22x100cm			m


			4007			SC.3112			Bó vỉa hè, đường cong bằng tấm BTĐS loại 18x22cm			m


			4008			SC.3120			Bó vỉa hè, đường thẳng bằng tấm BTĐS loại 18x33x100cm			m			32040			1894			0


			4009			SC.3121			Bó vỉa hè, đường thẳng bằng tấm BTĐS loại 18x33x100cm			m


			4010			SC.3122			Bó vỉa hè, đường cong bằng tấm BTĐS loại 18x33cm			m


			4011			SC.3130			Bó vỉa hè, đường cong bằng tấm BTĐS loại 20x20cm			m			28045			6223			0


			4012			SC.3131			Bó vỉa hè, đường thẳng bằng tấm BTĐS loại 26x23x100cm			m


			4013			SC.3132			Bó vỉa hè, đường cong bằng tấm BTĐS loại 26x23cm			m


			4014			TA.1110			Làm trần vôi rơm			m2			87255			3632			1585


			4015			TA.1210			Làm trần mè gỗ, cao <= 4m			m2			137137			1816			1585


			4016			TA.1220			Làm trần mè gỗ, cao > 4m			m2			137137			1816			3765


			4017			TA.1310			Làm trần giấy ép cứng			m2			87830			1816			0


			4018			TA.1410			Làm trần ván ép			m2			105900			1816			0


			4019			TA.1510			Làm trần fibrôximăng			m2			86352			2075			0


			4020			TA.1610			Làm trần cót ép			m2			71480			1894			0


			4021			TA.1710			Làm trần gỗ dán			m2			93480			1894			0


			4022			TA.2110			Làm trần gỗ dán (ván ép) cách âm bằng tấm acostic			m2			184316			11940			0


			4023			TA.2120			Làm trần gỗ dán (ván ép) cách nhiệt bằng tấm sirofort			m2			184316			11940			0


			4024			TA.2210			Làm trần ván ép 5mm bọc simili, mút 5cm, nẹp phân ô bằng gỗ			m2			240400			27058			0


			4025			TA.2310			Làm trần ván ép 5mm chia ô nhỏ có gioăng chìm hoặc nẹp nổi			m2			111636			9470			0


			4026			TA.2411			Làm trần bằng tấm thạch cao 50x50 cm			m2			132071			20294			0


			4027			TA.2412			Làm trần bằng tấm thạch cao 61x41 cm			m2			137427			20294			0


			4028			TA.2510			Làm trần bằng tấm nhựa hoa văn 50x50 cm			m2			121004			10823			0


			4029			TA.2610			Làm trần lambris gỗ dày 1cm			m2			105028			23676			0


			4030			TA.2620			Làm trần lambris gỗ dày 1,5cm			m2			121298			23676			0


			4031			TB.1110			Làm vách ngăn bằng ván ép 5 mm			m2			45821			4059			0


			4032			TB.1120			Làm vách ngăn bằng ván ép 12mm			m2


			4033			TB.1210			Làm vách ngăn bằng gỗ ván ghép khít, ván dày 1,5cm			m2			56869			5141			0


			4034			TB.1220			Làm vách ngăn bằng gỗ ván ghép khít, ván dày 2,0cm			m2			75742			5141			0


			4035			TB.1310			Làm vách ngăn bằng gỗ ván chồng mí, ván dày 1,5cm			m2			65980			7847			0


			4036			TB.1320			Làm vách ngăn bằng gỗ ván chồng mí, ván dày 2,0cm			m2			82250			7847			0


			4037			TB.1410			Sản xuất và đóng chân tường gỗ kích thước 2x10			m			7858			2134			0


			4038			TB.1420			Sản xuất và đóng chân tường gỗ kích thước 2x20			m			15716			2567			0


			4039			TB.1510			Sản xuất + lắp đặt tay vịn cầu thang bằng gỗ kích thước 8x10			m			31434			5970			0


			4040			TB.1520			Sản xuất + lắp đặt tay vịn cầu thang bằng gỗ kích thước 8x14			m			44076			7313			0


			4041			TB.2110			Sản xuất và lắp dựng khung gỗ để đóng lưới, vách ngăn			m3			3662480			108232			0


			4042			TB.2210			Sản xuất và lắp dựng khung gỗ dầm sàn			m3			3662480			135290			0


			4043			TB.2310			Làm mặt sàn gỗ ván dày 2cm			m2			75742			14747			0


			4044			TB.2320			Làm mặt sàn gỗ ván dày 3cm			m2			114790			14747			0


			4045			TB.2410			Làm tường lambris gỗ dày 1cm			m2			43202			15558			0


			4046			TB.2420			Làm tường Lambris gỗ dày 1,5cm			m2			62726			15558			0


			4047			TB.2510			Sản xuất và đóng mắt cáo bằng nẹp gỗ 3x1cm, lỗ 5x5cm			m2			33740			11364			0


			4048			TB.2520			Sản xuất và đóng mắt cáo bằng nẹp gỗ 3x1cm, lỗ 10x10cm			m2			23978			10011			0


			4049			TB.2610			Sản xuất và đóng diềm mái gỗ dày 2cm			m2			75442			4059			0


			4050			TB.2620			Sản xuất và đóng diềm mái gỗ dày 3cm			m2			114490			4465			0


			4051			TB.2710			Dán foocmica vào kết cấu, dạng tấm			m2			82400			1353			0


			4052			TB.2720			Dán foocmica vào kết cấu, dạng chỉ rộng <=3cm			m			2511			676			0


			4053			TB.2810			Ôp simili + mút dày 5cm vào cấu kiện gỗ			m2			130725			6764			0


			4054			TB.3110			Dán giấy trang trí vào tường gỗ ván			m2			21011			1353			0


			4055			TB.3120			Dán giấy trang trí vào tường trát vữa			m2			24421			1623			0


			4056			TB.3130			Dán giấy trang trí vào trần gỗ			m2			21010			1759			0


			4057			TB.3140			Dán giấy trang trí vào trần trát vữa			m2			24421			1894			0


			4058			TB.3210			Làm vách kính khung gỗ - kính 3 ly			m2			132148			10823			0


			4059			TB.3220			Làm vách kính khung gỗ - kính 5 ly			m2


			4060			TB.3310			Làm vách kính khung sắt - kính 3 ly			m2			134641			29764			7734


			4061			TB.3320			Làm vách kính khung sắt - kính 5 ly			m2


			4062			UA.1110			Quét vôi 1 nước trắng, 2 nước màu, cao <= 4m			m2			867			415			0


			4063			UA.1120			Quét vôi 1 nước trắng, 2 nước màu, cao >  4m			m2			867			493			0


			4064			UA.1210			Quét vôi 3 nước trắng, cao <= 4m			m2			381			415			0


			4065			UA.1220			Quét vôi 3 nước trắng, cao >  4m			m2			381			493			0


			4066			UA.1310			Quét xi măng 2 nước vào cấu kiện bê tông, cao <=4m			m2			756			246			0


			4067			UA.1320			Quét xi măng 2 nước vào cấu kiện bê tông, cao > 4m			m2			756			272			0


			4068			UA.2110			Quay vôi gai vào các kết cấu, cao <= 4m			m2			1539			1082			0


			4069			UA.2120			Quay vôi gai vào các kết cấu, cao > 4m			m2			1529			1353			0


			4070			UA.2210			Phun xốp vào kết cấu bằng VXM cát vàng Ml>2 không trộn màu			m2			4852			6494			0


			4071			UA.2220			Phun xốp vào kết cấu bằng VXM cát vàng Ml>2 có trộn màu			m2			13930			8659			0


			4072			UB.1110			Bả ma tít 3 lớp vào tường			m2			9140			4059			0


			4073			UB.1120			Bả ma tít 3 lớp vào cột, dầm, trần			m2			9140			4870			0


			4074			UB.1210			Bả xi măng 3 lớp vào tường			m2			8486			5412			0


			4075			UB.1220			Bả xi măng 3 lớp vào cột, dầm, trần			m2			8486			6494			0


			4076			UB.2110			Bả bẳng hỗn hợp sơn + XM cát vàng + bộ bả + phụ gia vào tường			m2			10328			6088			0


			4077			UB.2120			Bả bẳng hỗn hợp sơn+XM cát vàng+bộ bả+phụ gia cột, dầm, trần			m2			10328			7306			0


			4078			UB.2210			Bả bằng Ventinit vào tường			m2			6467			5817			0


			4079			UB.2220			Bả bằng Ventinit vào cột, dầm, trần			m2			6467			6900			0


			4080			UC.1110			Sơn cửa kính 2 nước			m2			2778			649			0


			4081			UC.1120			Sơn cửa kính 3 nước			m2			3611			830			0


			4082			UC.1210			Sơn cửa gỗ pa nô 2 nước			m2			7583			1608			0


			4083			UC.1220			Sơn cửa gỗ pa nô 3 nước			m2			9971			2075			0


			4084			UC.1310			Sơn cửa gỗ chớp 2 nước			m2			10332			2400			0


			4085			UC.1320			Sơn cửa gỗ chớp 3 nước			m2			12748			3113			0


			4086			UC.1410			Sơn gỗ 2 nước			m2			6888			1842			0


			4087			UC.1420			Sơn gỗ 3 nước			m2			8888			2166			0


			4088			UC.1430			Sơn kính mờ 1 nước			m2			2145			272			0


			4089			UC.2110			Sơn tường 2 nước			m2			6013			934			0


			4090			UC.2120			Sơn tường 3 nước			m2			9236			1180			0


			4091			UC.2210			Sơn sắt dẹt 2 nước			m2			620			662			0


			4092			UC.2220			Sơn sắt dẹt 3 nước			m2			820			960			0


			4093			UC.2230			Sơn sắt thép các loại 2 nước			m2			2292			1116			0


			4094			UC.2240			Sơn sắt thép các loại 3 nước			m2			2908			1621			0


			4095			UC.3110			Sơn si li cát vào tường			m2			20503			731			0


			4096			UC.3111			Sơn si li cát vào tường trong nhà			m2


			4097			UC.3112			Sơn si li cát vào tường ngoài nhà			m2


			4098			UC.3120			Sơn si li cát vào cột, dầm, trần			m2			20503			920			0


			4099			UC.4110			Sơn phân kẻ tuyến đường, sơn nút, đảo bằng thủ công			m2			5916			1759			0


			4100			UC.4120			Sơn phân kẻ tuyến đường bằng thủ công			m2			5916			2300			0


			4101			UC.4130			Sơn phân kẻ tuyến đường bằng máy			m2			5610			812			865


			4102			UC.4210			Quét Flinkote chống thấm mái, sê nô, ô văng			m2			31350			372			0


			4103			UD.1110			Tẩy rỉ kết cấu dầm dàn thép mới bằng phun cát			m2			4080			11642			24303


			4104			UD.1120			Tẩy rỉ kết cấu dầm dàn thép đã sơn bằng phun cát			m2			5100			20895			19010


			4105			UD.2110			Đánh véc ni cobalt vào kết cấu gỗ			m2			6474			5074			0


			4106			UD.2210			Đánh véc ni tampon vào kết cấu gỗ			m2			6416			6268			0


			4107			UD.3110			Quét nhựa bi tum nóng vào tường			m2			7015			908			0


			4108			UD.3120			Quét nhựa bi tum nguội vào tường			m2			1819			259			0


			4109			UD.3130			Quét hắc ín vào gỗ			m2			530			778			0


			4110			UD.3210			Dán 1 lớp giấy dầu, quét 1 lớp nhựa			m2			14154			3632			0


			4111			UD.3220			Dán 2 lớp giấy dầu, quét 2 lớp nhựa			m2			28309			5188			0


			4112			UD.3230			Dán 2 lớp giấy dầu, quét 3 lớp nhựa			m2			33727			6096			0


			4113			UD.3240			Dán 3 lớp giấy dầu, quét 4 lớp nhựa			m2			47882			6615			0


			4114			UD.3310			Dán 1 lớp bao tải, quét 2 lớp nhựa			m2			15398			6486			0


			4115			UD.3320			Dán 2 lớp bao tải, quét 3 lớp nhựa			m2			25126			9858			0


			4116			UD.3410			Quét nhựa đường chống thấm và mối nối ống cống d=0,75m			Ông			41270			5967			0


			4117			UD.3420			Quét nhựa đường chống thấm và mối nối ống cống d=1m			Ông			54668			7004			0


			4118			UD.3430			Quét nhựa đường chống thấm và mối nối ống cống d=1,25m			Ông			67076			9988			0


			4119			UD.3440			Quét nhựa đường chống thấm và mối nối ống cống d=1,5m			Ông			78900			13230			0


			4120			UD.4110			Chét khe nối bằng dây thừng tẩm nhựa			m			4398			4929			0


			4121			UD.5111			Làm tầng lọc cát loại đứng			m3			45300			16261			0


			4122			UD.5112			Làm tầng lọc cát loại nằm			m3			45300			9682			0


			4123			UD.5121			Làm tầng lọc đá dăm loại đứng			m3			88084			31901			0


			4124			UD.5122			Làm tầng lọc đá dăm loại nằm			m3			88084			26936			0


			4125			UD.6111			Miết mạch tường đá loại lõm			m2			0			1686			0


			4126			UD.6112			Miết mạch tường đá loại lồi (VXM cát mịn Ml=0,7-1,4 M75)			m2			1008			1297			0


			4127			UD.6121			Miết mạch tường gạch loại lõm			m2			0			2568			0


			4128			UD.6122			Miết mạch tường gạch loại lồi (VXM cát mịn Ml=0,7-1,4 M75)			m2			1410			1985			0


			4129			UD.7110			Làm khớp nối bằng thép kiểu 1			m			166828			31523			5955


			4130			UD.7120			Làm khớp nối bằng thép kiểu 2			m			76344			19617			2320


			4131			UD.7130			Làm khớp nối bằng thép kiểu 3			m			84560			12311			2475


			4132			UD.7140			Làm khớp nối bằng thép kiểu 4 (VXM cát vàng Ml>2 M100)			m			126619			14341			2475


			4133			UD.7150			Làm khớp nối bằng thép kiểu 5			m			422072			20023			1933


			4134			UD.7210			Làm khớp nối bằng đồng kiểu 1 (VXM cát vàng Ml>2 M100)			m			575706			265168			1160


			4135			UD.7220			Làm khớp nối bằng đồng kiểu 2 (VXM cát vàng Ml>2 M100)			m			826892			307108			2165


			4136			UD.7230			Làm khớp nối bằng đồng kiểu 3 (VXM cát vàng Ml>2 M100)			m			549068			181289			1701


			4137			UD.7240			Làm khớp nối bằng đồng kiểu 4 (VXM cát vàng Ml>2 M100)			m			445570			219170			1547


			4138			UD.7310			Làm khớp nối bằng tấm nhựa PVC (VXM cát vàng Ml>2 M100)			m			41248			29764			0


			4139			VA.1110			Làm móng đường thoát nước, ngập nước <=1,5m bằng cát hạt nhỏ			100m3			4254300			97070			632382


			4140			VA.1120			Làm móng đường thoát nước, ngập nước <=1,5m bằng cát hạt sạn			100m3			8226720			97070			632382


			4141			VA.1130			Làm móng đường thoát nước, ngập nước <=1,5m bằng đá dăm			100m3			12250000			97566			1558189


			4142			VA.1140			Làm móng đường thoát nước, ngập nước <=1,5m bằng đá hộc			100m3			7906500			395478			3844882


			4143			VA.1150			Làm móng đường thoát nước, ngập nước<=1,5m bằng đá hộc+đá ba			100m3			7563600			395478			3844882


			4144			VA.1160			Làm móng đường thoát nước,ngập nước<=1,5m bằng đá hộc+đá dăm			100m3			7752780			366184			3844882


			4145			VA.2111			Làm móng cát sâu <= 1,5m, không có tường vây			100m3			4730100			0			1832811


			4146			VA.2112			Làm móng cát sâu <= 1,5m, có tường vây			100m3			4255200			0			1592725


			4147			VA.2121			Làm móng cát sâu > 1,5m, không có tường vây			100m3			4730100			97070			1832811


			4148			VA.2122			Làm móng cát sâu > 1,5m, có tường vây			100m3			4255200			97070			1592725


			4149			VA.2211			Làm móng cát sạn sâu <= 1,5m không có tường vây			100m3			8628080			0			1832811


			4150			VA.2212			Làm móng cát sạn sâu <= 1,5m có tường vây			100m3			8226720			0			1592725


			4151			VA.2221			Làm móng cát sạn sâu > 1,5m không có tường vây			100m3			8628080			97070			1832811


			4152			VA.2222			Làm móng cát sạn sâu > 1,5m, có tường vây			100m3			8226720			97070			1592725


			4153			VA.2310			Làm móng đá dăm sâu <= 1,5m			100m3			11517000			97690			6776556


			4154			VA.2320			Làm móng đá dăm sâu > 1,5m			100m3			13087500			97690			6776556


			4155			VA.2410			Làm móng đá hộc sâu <= 1,5m			100m3			7717500			278299			3960228


			4156			VA.2420			Làm móng đá hộc sâu > 1,5m			100m3			7717500			278299			10142438


			4157			VB.1110			Làm lớp lót móng trong khung vây bằng đá hộc			m3			72450			18656			98029


			4158			VB.1120			Làm lớp lót móng trong khung vây bằng đá dăm			m3			117600			14701			98029


			4159			VB.1130			Làm lớp lót móng trong khung vây bằng đá dăm + cát			m3			81900			10746			98029


			4160			VB.2111			Làm và thả rọ đá loại rọ 2x1x1m trên cạn			1 rọ			175050			54478			0


			4161			VB.2112			Làm và thả rọ đá loại rọ 2x1x1m dưới nước			1 rọ			212850			51884			0


			4162			VB.2121			Làm và thả rọ đá loại rọ 2x1x0,5m trên cạn			1 rọ			110900			32946			0


			4163			VB.2122			Làm và thả rọ đá loại rọ 2x1x0,5m dưới nước			1 rọ			129800			31130			0


			4164			VB.2210			Làm và thả rọ rồng đá loại Fi 60cm dài 10m			rồng			300000			62261			0


			4165			VB.2220			Làm và thả rọ rồng đá loại Fi 80cm dài 10m			rồng			440100			84312			0


			4166			VB.3110			Gia cố nền đất yếu bằng cấy bấc thấm bằng máy			100m			683865			4151			27334


			4167			VB.3120			Gia cố nền đường, mái đê đập bằng rải vải địa kỹ thuật			100m2			1377750			15306			0


			4168			VB.3130			Gia cố móng công trình bằng rải vải địa kỹ thuật			100m2			1377750			14009			0


			4169			VB.4111			Trồng cỏ mái kênh mương, đê, đập, mái taluy nền đường			100m2			0			107001			0


			4170			VB.4191			Vận chuyển tiếp vầng cỏ 10m			100m2			0			1260			0


			4171			ZE.1110			Lắp bộ đèn thường có chao chụp			Bộ			14700			1704			0


			4172			ZE.1120			Lắp bộ đèn sát trần có chao chụp			Bộ			46200			1967			0


			4173			ZE.1130			Lắp bộ đèn chống nổ			Bộ			16800			2753			0


			4174			ZE.1140			Lắp bộ đèn chống ẩm			Bộ			16800			2491			0


			4175			ZE.2110			Lắp đèn ống dài 0.6 mét không chao chụp			Bộ			43860			3147			0


			4176			ZE.2120			Lắp đèn ống dài 1.2 mét không chao chụp			Bộ			48960			3409			0


			4177			ZE.2130			Lắp đèn ống dài 1.5 mét không chao chụp			Bộ			61200			3671			0


			4178			ZE.2210			Lắp đèn ống dài 0.6 mét 1 bóng có chụp			Bộ			43860			3802			0


			4179			ZE.2220			Lắp đèn ống dài 0.6 mét 2 bóng có chụp			Bộ			88128			5900			0


			4180			ZE.2230			Lắp đèn ống dài 0.6 mét 3 bóng có chụp			Bộ			127500			7080			0


			4181			ZE.2310			Lắp đèn ống dài 1.2 mét 1 bóng có chụp			Bộ			48960			4458			0


			4182			ZE.2320			Lắp đèn ống dài 1.2 mét 2 bóng có chụp			Bộ			117300			6293			0


			4183			ZE.2330			Lắp đèn ống dài 1.2 mét 3 bóng có chụp			Bộ			149940			7473			0


			4184			ZE.2340			Lắp đèn ống dài 1.2 mét 4 bóng có chụp			Bộ			163200			8915			0


			4185			ZE.2410			Lắp đèn ống dài 1.5 mét 1 bóng có chụp			Bộ			61200			4458			0


			4186			ZE.2420			Lắp đèn ống dài 1.5 mét 2 bóng có chụp			Bộ			132600			6556			0


			4187			ZE.2430			Lắp đèn ống dài 1.5 mét 3 bóng có chụp			Bộ			153000			7998			0


			4188			ZE.2440			Lắp đèn ống dài 1.5 mét 4 bóng có chụp			Bộ			204000			9440			0


			4189			ZE.3110			Lắp đặt đèn chùm loại 3 bóng			Bộ			147147			3278			0


			4190			ZE.3120			Lắp đặt đèn chùm loại 5 bóng			Bộ			252252			3278			0


			4191			ZE.3130			Lắp đặt đèn chùm loại 10 bóng			Bộ			315158			3933			0


			4192			ZE.3140			Lắp đặt đèn chùm loại >10 bóng			Bộ			577673			4327			0


			4193			ZE.4110			Lắp đèn tường kiểu ánh sáng hắt			Bộ			51500			2360			0


			4194			ZE.4120			Lắp đặt đèn đũa			Bộ			49440			2622			0


			4195			ZE.4130			Lắp đặt đèn cổ cò			Bộ			3090			2098			0


			4196			ZE.4140			Lắp đặt đèn trang trí nổi			Bộ			82400			1573			0


			4197			ZE.4150			Lắp đặt đèn trang trí âm trần			Bộ			43260			1967			0


			4198			ZE.5110			Lắp đặt quạt trần			Cái			464600			3278			3543


			4199			ZE.5120			Lắp đặt quạt hút gió			Cái			510000			4589			5905


			4200			ZE.5130			Lắp đặt quạt treo tường			Cái			313100			2622			2362


			4201			ZE.5210			Lắp đặt máy điều hòa không khí 1 cục			1 Máy			0			13111			2362


			4202			ZE.5220			Lắp đặt máy điều hòa không khí 2 cục			1 Máy			0			15733			7086


			4203			ZF.1110			Lắp đặt ống kim loại đặt nổi fi 26			m			13190			983			0


			4204			ZF.1120			Lắp đặt ống kim loại đặt nổi fi 35			m			20050			1114			0


			4205			ZF.1130			Lắp đặt ống kim loại đặt nổi fi 40			m			24271			1377			0


			4206			ZF.1140			Lắp đặt ống kim loại đặt nổi fi 50			m			31658			1639			0


			4207			ZF.1150			Lắp đặt ống kim loại đặt nổi fi 66			m			38301			1836			0


			4208			ZF.1160			Lắp đặt ống kim loại đặt nổi fi 80			m			46582			2098			0


			4209			ZF.1210			Lắp đặt ống kim loại đặt chìm fi 26			m			14446			3802			0


			4210			ZF.1220			Lắp đặt ống kim loại đặt chìm fi 35			m			21959			4196			0


			4211			ZF.1230			Lắp đặt ống kim loại đặt chìm fi 40			m			26582			4982			0


			4212			ZF.1240			Lắp đặt ống kim loại đặt chìm fi 50			m			34672			5900			0


			4213			ZF.1250			Lắp đặt ống kim loại đặt chìm fi 66			m			42019			6687			0


			4214			ZF.1260			Lắp đặt ống kim loại đặt chìm fi 80			m			51104			7604			0


			4215			ZF.2110			Lắp đặt ống nhựa bảo hộ dây dẫn đặt nổi fi 15mm			m			3213			656			0


			4216			ZF.2120			Lắp đặt ống nhựa bảo hộ dây dẫn đặt nổi fi 27mm			m			5141			787			0


			4217			ZF.2130			Lắp đặt ống nhựa bảo hộ dây dẫn đặt nổi fi 34mm			m			7176			813			0


			4218			ZF.2140			Lắp đặt ống nhựa bảo hộ dây dẫn đặt nổi fi 48mm			m			10710			852			0


			4219			ZF.2150			Lắp đặt ống nhựa bảo hộ dây dẫn đặt nổi fi 76mm			m			22491			1246			0


			4220			ZF.2160			Lắp đặt ống nhựa bảo hộ dây dẫn đặt nổi fi 90mm			m			31059			1442			0


			4221			ZF.2210			Lắp đặt ống nhựa bảo hộ dây dẫn đặt chìm fi 15mm			m			3519			2622			0


			4222			ZF.2220			Lắp đặt ống nhựa bảo hộ dây dẫn đặt chìm fi 27mm			m			5630			3409			0


			4223			ZF.2230			Lắp đặt ống nhựa bảo hộ dây dẫn đặt chìm fi 34mm			m			7859			3802			0


			4224			ZF.2240			Lắp đặt ống nhựa bảo hộ dây dẫn đặt chìm fi 48mm			m			11730			4589			0


			4225			ZF.2250			Lắp đặt ống nhựa bảo hộ dây dẫn đặt chìm fi 76mm			m			24633			5376			0


			4226			ZF.2260			Lắp đặt ống nhựa bảo hộ dây dẫn đặt chìm fi 90mm			m			34017			6031			0


			4227			ZF.3110			Lắp ống sứ chiều dài <= 150mm qua tường gạch			1 ống			1071			3802			0


			4228			ZF.3120			Lắp ống sứ chiều dài <= 150mm qua tường bê tông			1 ống			1071			5376			0


			4229			ZF.3130			Lắp ống sứ chiều dài <= 250mm qua tường gạch			1 ống			2678			5376			0


			4230			ZF.3140			Lắp ống sứ chiều dài <= 250mm qua tường bê tông			1 ống			2678			6293			0


			4231			ZF.3150			Lắp ống sứ chiều dài <= 350mm qua tường gạch			1 ống			3213			6293			0


			4232			ZF.3160			Lắp ống sứ chiều dài <= 350mm qua tường bê tông			1 ống			3213			7473			0


			4233			ZF.3210			Lắp đặt sứ hạ thế - sứ các loại			1 sứ			5670			787			0


			4234			ZF.3220			Lắp đặt ống sứ hạ thế - sứ tai mèo			1 sứ			5670			918			0


			4235			ZF.3230			Lắp đặt sứ hạ thế - bộ sứ 2 sứ			1 sứ			15750			3671			0


			4236			ZF.3240			Lắp đặt sứ hạ thế - bộ sứ 3 sứ			1 sứ			21000			5113			0


			4237			ZF.3250			Lắp đặt sứ hạ thế - bộ sứ 4 sứ			1 sứ			31500			7211			0


			4238			ZF.3310			Lắp đặt Pu li sứ loại kẹp tường			1 sứ			309			380			236


			4239			ZF.3320			Lắp đặt Pu li sứ loại kẹp trần			1 sứ			309			485			354


			4240			ZF.3330			Lắp đặt Pu li sứ loại Puli <= 30x30 vào tường			1 sứ			309			498			236


			4241			ZF.3340			Lắp đặt Pu li sứ loại Puli <= 30x30 vào trần			1 sứ			309			551			354


			4242			ZF.3350			Lắp đặt Pu li sứ loại Puli <= 35x35 vào tường			1 sứ			360			839			236


			4243			ZF.3360			Lắp đặt Pu li sứ loại Puli <= 35x35 vào trần			1 sứ			360			865			354


			4244			ZF.3410			Cố định phe ruya vào tường gạch			Cái			1030			1731			236


			4245			ZF.3420			Cố định phe ruya vào tường bê tông			Cái			1030			2045			354


			4246			ZF.3430			Cố định phe ruya vào trần bê tông			Cái			1030			2622			354


			4247			ZF.4110			Lắp đặt hộp nối và hộp phân dây kích thước 60x60mm ở tường gạch			Hộp			6300			4982			472


			4248			ZF.4120			Lắp đặt hộp nối và hộp phân dây kích thước 80x80 mm ở tường gạch			Hộp			9450			5507			472


			4249			ZF.4130			Lắp đặt hộp nối và hộp phân dây kích thước 150x150mm ở tường gạch			Hộp			21000			5900			472


			4250			ZF.4140			Lắp đặt hộp nối và hộp phân dây kích thước 200x200 mm ở tường gạch			Hộp			24150			7080			472


			4251			ZF.4210			Lắp đặt hộp nối và hộp phân dây kích thước 60x60 mm ở tường bê tông			Hộp			6300			5507			2362


			4252			ZF.4220			Lắp đặt hộp nối và hộp phân dây kích thước 80x80 mm ở tường bê tông			Hộp			9450			6031			2362


			4253			ZF.4230			Lắp đặt hộp nối và hộp phân dây kích thước 150x150 mm ở tường bê tông			Hộp			21000			6556			2362


			4254			ZF.4240			Lắp đặt hộp nối và hộp phân dây kích thước 200x200 mm ở tường bê tông			Hộp			24150			7735			2362


			4255			ZF.5101			Cố định dây dẫn trên puli (hoặc Pheruya) thiết diện dây 1 mm2			m			1019			197			0


			4256			ZF.5102			Cố định dây dẫn trên puli (hoặc Pheruya) thiết diện dây 1,5 mm2			m			1359			197			0


			4257			ZF.5103			Cố định dây dẫn trên puli (hoặc Pheruya) thiết diện dây 2 mm2			m			1698			197			0


			4258			ZF.5104			Cố định dây dẫn trên puli (hoặc Pheruya) thiết diện dây 3 mm2			m			1925			197			0


			4259			ZF.5105			Cố định dây dẫn trên puli (hoặc Pheruya) thiết diện dây 5 mm2			m			3170			197			0


			4260			ZF.5110			Cố định dây dẫn trên puli (hoặc Pheruya) thiết diện dây 6 mm2			m			4529			197			0


			4261			ZF.5130			Cố định dây dẫn trên puli (hoặc Pheruya) thiết diện dây 16 mm2			m			8405			262			0


			4262			ZF.5201			Cố định dây dẫn bằng nhíp tôn hay kẹp nhựa ở tường tiết diện dây 1mm2			m			964			577			520


			4263			ZF.5202			Cố định dây dẫn bằng nhíp tôn hay kẹp nhựa ở tường tiết diện dây 1,5mm2			m			1285			577			520


			4264			ZF.5203			Cố định dây dẫn bằng nhíp tôn hay kẹp nhựa ở tường tiết diện dây 2mm2			m			1606			577			520


			4265			ZF.5204			Cố định dây dẫn bằng nhíp tôn hay kẹp nhựa ở tường tiết diện dây 3mm2			m			1821			577			520


			4266			ZF.5205			Cố định dây dẫn bằng nhíp tôn hay kẹp nhựa ở tường tiết diện dây 5mm2			m			2999			577			520


			4267			ZF.5210			Cố định dây dẫn bằng nhíp tôn hay kẹp nhựa ở tường tiết diện dây 6mm2			m			4284			577			520


			4268			ZF.5220			Cố định dây dẫn bằng nhíp tôn hay kẹp nhựa ở tường tiết diện dây 16mm2			m			8568			603			520


			4269			ZF.5230			Cố định dây dẫn bằng nhíp tôn hay kẹp nhựa ở tường tiết diện dây 70mm2			m			32130			629			520


			4270			ZF.5240			Cố định dây dẫn bằng nhíp tôn hay kẹp nhựa ở tường tiết diện dây 120mm2			m			43911			1967			520


			4271			ZF.5301			Cố định dây dẫn bằng nhíp tôn hay kẹp nhựa ở trần tiết diện dây 1mm2			m			964			2426			1181


			4272			ZF.5302			Cố định dây dẫn bằng nhíp tôn hay kẹp nhựa ở trần tiết diện dây 1,5mm2			m			1285			2426			1181


			4273			ZF.5303			Cố định dây dẫn bằng nhíp tôn hay kẹp nhựa ở trần tiết diện dây 2mm2			m			1606			2426			1181


			4274			ZF.5304			Cố định dây dẫn bằng nhíp tôn hay kẹp nhựa ở trần tiết diện dây 3mm2			m			1821			2426			1181


			4275			ZF.5305			Cố định dây dẫn bằng nhíp tôn hay kẹp nhựa ở trần tiết diện dây 5mm2			m			2999			2426			1181


			4276			ZF.5310			Cố định dây dẫn bằng nhíp tôn hay kẹp nhựa ở trần tiết diện dây 6mm2			m			4284			2426			1181


			4277			ZF.5320			Cố định dây dẫn bằng nhíp tôn hay kẹp nhựa ở trần tiết diện dây 16mm2			m			8568			2491			1181


			4278			ZF.5330			Cố định dây dẫn bằng nhíp tôn hay kẹp nhựa ở trần tiết diện dây 70mm2			m			32130			2819			1181


			4279			ZF.5340			Cố định dây dẫn bằng nhíp tôn hay kẹp nhựa ở trần tiết diện dây 120mm2			m			43911			3186			1181


			4280			ZF.5410			Cố định dây dẫn vỏ bọc cao su bằng nhíp tôn trên dây thép tiết diện dây 6mm2			m			6457			629			520


			4281			ZF.5420			Cố định dây dẫn vỏ bọc cao su bằng nhíp tôn trên dây thép tiết diện dây 16mm2			m			10618			747			520


			4282			ZF.5430			Cố định dây dẫn vỏ bọc cao su bằng nhíp tôn trên dây thép tiết diện dây 70mm2			m			36628			892			520


			4283			ZF.5610			Cố định dây dẫn bằng chôn ngầm tường tiết diện dây 6mm2			m			4162			2045			0


			4284			ZF.5620			Cố định dây dẫn bằng chôn ngầm tường tiết diện dây 16mm2			m			8323			2045			0


			4285			ZF.5630			Cố định dây dẫn bằng chôn ngầm tường tiết diện dây 70mm2			m			31212			3671			0


			4286			ZF.5640			Cố định dây dẫn bằng chôn ngầm tường tiết diện dây 120mm2			m			42656			6556			0


			4287			ZF.5710			Cố định dây dẫn vào sứ cách điện hạ thế tiết diện dây <=18mm2			m			10404			393			0


			4288			ZF.5720			Cố định dây dẫn vào sứ cách điện hạ thế tiết diện dây <=40mm2			m			18727			524			0


			4289			ZF.5730			Cố định dây dẫn vào sứ cách điện hạ thế tiết diện dây <=120mm2			m			42238			747			0


			4290			ZF.5801			Kéo rải dây qua ống bảo hộ đặt nổi (có sẵn) tiết diện dây 1mm2			m			932			288			0


			4291			ZF.5802			Kéo rải dây qua ống bảo hộ đặt nổi (có sẵn) tiết diện dây 1,5mm2			m			1243			288			0


			4292			ZF.5803			Kéo rải dây qua ống bảo hộ đặt nổi (có sẵn) tiết diện dây 2mm2			m			1554			288			0


			4293			ZF.5804			Kéo rải dây qua ống bảo hộ đặt nổi (có sẵn) tiết diện dây 3mm2			m			1761			288			0


			4294			ZF.5805			Kéo rải dây qua ống bảo hộ đặt nổi (có sẵn) tiết diện dây 5mm2			m			2900			288			0


			4295			ZF.5810			Kéo rải dây qua ống bảo hộ đặt nổi (có sẵn) tiết diện dây 10mm2			m			5696			288			0


			4296			ZF.5820			Kéo rải dây qua ống bảo hộ đặt nổi (có sẵn) tiết diện dây 16mm2			m			8193			380			0


			4297			ZF.5830			Kéo rải dây qua ống bảo hộ đặt nổi (có sẵn) tiết diện dây 38mm2			m			16377			616			0


			4298			ZF.5901			Kéo rải dây qua ống bảo hộ đặt ngầm (có sẵn) tiết diện dây 1mm2			m			936			341			0


			4299			ZF.5902			Kéo rải dây qua ống bảo hộ đặt ngầm (có sẵn) tiết diện dây 1,5mm2			m			1248			341			0


			4300			ZF.5903			Kéo rải dây qua ống bảo hộ đặt ngầm (có sẵn) tiết diện dây 2mm2			m			1561			341			0


			4301			ZF.5904			Kéo rải dây qua ống bảo hộ đặt ngầm (có sẵn) tiết diện dây 3mm2			m			1769			341			0


			4302			ZF.5905			Kéo rải dây qua ống bảo hộ đặt ngầm (có sẵn) tiết diện dây 5mm2			m			2913			341			0


			4303			ZF.5910			Kéo rải dây qua ống bảo hộ đặt ngầm (có sẵn) tiết diện dây 10mm2			m			5722			341			0


			4304			ZF.5920			Kéo rải dây qua ống bảo hộ đặt ngầm (có sẵn) tiết diện dây 16mm2			m			8242			420			0


			4305			ZF.5930			Kéo rải dây qua ống bảo hộ đặt ngầm (có sẵn) tiết diện dây 38mm2			m			16483			564			0


			4306			ZF.6110			Lắp bảng gỗ 90x150 vào tường gạch			Cái			1200			1573			2362


			4307			ZF.6120			Lắp bảng gỗ 180x250 vào tường gạch			Cái			4800			1967			2362


			4308			ZF.6130			Lắp bảng gỗ 300x400 vào tường gạch			Cái			8400			2753			2362


			4309			ZF.6140			Lắp bảng gỗ 450x500 vào tường gạch			Cái			10800			3147			2362


			4310			ZF.6150			Lắp bảng gỗ 600x700 vào tường gạch			Cái			12000			4327			2362


			4311			ZF.6210			Lắp bảng gỗ 90x150 vào tường bê tông			Cái			1200			1967			4724


			4312			ZF.6220			Lắp bảng gỗ 180x250 vào tường bê tông			Cái			4800			2360			4724


			4313			ZF.6230			Lắp bảng gỗ 300x400 vào tường bê tông			Cái			8400			3147			4724


			4314			ZF.6240			Lắp bảng gỗ 450x500 vào tường bê tông			Cái			10800			3540			4724


			4315			ZF.6250			Lắp bảng gỗ 600x700 vào tường bê tông			Cái			12000			4720			4724


			4316			ZG.1110			Lắp công tắc thường vào bảng gỗ			Cái			3182			328			0


			4317			ZG.1120			Lắp công tắc cầu thang vào bảng gỗ			Cái			7424			393			0


			4318			ZG.1130			Lắp công tắc đặt biệt khác vào bảng gỗ			Cái			15908			551			0


			4319			ZG.1211			Lắp cầu chì sứ vào bảng gỗ			Cái			3182			328			0


			4320			ZG.1212			Lắp ổ cắm sứ vào bảng gỗ			Cái			1061			328			0


			4321			ZG.1221			Lắp cầu chì nhựa vào bảng gỗ			Cái			3182			328			0


			4322			ZG.1222			Lắp ổ cắm nhựa vào bảng gỗ			Cái			1591			328			0


			4323			ZG.1231			Lắp cầu chì đặc biệt vào bảng gỗ			Cái			4242			551			0


			4324			ZG.1232			Lắp ổ cắm đặc biệt vào bảng gỗ			Cái			2121			551			0


			4325			ZG.2211			Lắp cầu chì sứ vào tường gạch			Cái			8496			1639			0


			4326			ZG.2212			Lắp ổ cắm sứ vào tường gạch			Cái			6365			1639			0


			4327			ZG.2221			Lắp cầu chì sứ vào tường bê tông			Cái			8496			1796			0


			4328			ZG.2222			Lắp ổ cắm sứ vào tường bê tông			Cái			6365			1796			0


			4329			ZG.2231			Lắp cầu chì nhựa vào tường gạch			Cái			8496			1967			0


			4330			ZG.2232			Lắp ổ cắm nhựa vào tường gạch			Cái			6897			1967			0


			4331			ZG.2241			Lắp cầu chì nhựa tường bê tông			Cái			8496			2163			0


			4332			ZG.2242			Lắp ổ cắm nhựa vào tường bê tông			Cái			6897			2163			0


			4333			ZG.2251			Lắp cầu chì đặc biệt vào tường gạch			Cái			9561			1967			0


			4334			ZG.2252			Lắp ổ cắm đặc biệt vào tường gạch			Cái			7431			1967			0


			4335			ZG.2261			Lắp cầu chì đặc biệt vào tường bê tông			Cái			9561			2163			0


			4336			ZG.2262			Lắp ổ cắm đặc biệt vào tường bê tông			Cái			7431			2163			0


			4337			ZG.3110			Lắp cầu dao 2 pha 10-60A vào bảng gỗ			Bộ			18360			1311			0


			4338			ZG.3120			Lắp cầu dao 2 pha 100-400A vào bảng gỗ			Bộ			33660			1967			0


			4339			ZG.3130			Lắp hộp cầu dao 3 cực 20A-60A vào bảng gỗ			Bộ			18360			1967			0


			4340			ZG.3140			Lắp hộp cầu dao 3 cực 100A-400A vào bảng gỗ			Bộ			51000			1967			0


			4341			ZG.4110			Lắp hộp cầu dao 3 cực 1 chiều 60A vào tường gạch			Bộ			17280			3278			1653


			4342			ZG.4120			Lắp hộp cầu dao 3 cực 1 chiều 100A vào tường gạch			Bộ			20400			6293			1890


			4343			ZG.4130			Lắp hộp cầu dao 3 cực 1 chiều 200A vào tường gạch			Bộ			29580			6556			2362


			4344			ZG.4140			Lắp hộp cầu dao 3 cực 1 chiều 400A vào tường gạch			Bộ			45450			9833			2835


			4345			ZG.4210			Lắp hộp cầu dao 3 cực 1 chiều 60A vào tường BT			Bộ			17280			3933			2126


			4346			ZG.4220			Lắp hộp cầu dao 3 cực 1 chiều 100A vào tường BT			Bộ			20400			6556			2598


			4347			ZG.4230			Lắp hộp cầu dao 3 cực 1 chiều 200A vào tường BT			Bộ			29435			9833			2835


			4348			ZG.4240			Lắp hộp cầu dao 3 cực 1 chiều 400A vào tường BT			Bộ			45225			12455			2953


			4349			ZG.4310			Lắp hộp cầu dao 3 cực đảo chiều 60A vào tường gạch			Bộ			31800			3933			2244


			4350			ZG.4320			Lắp hộp cầu dao 3 cực đảo chiều 100A vào tường gạch			Bộ			73440			7604			2716


			4351			ZG.4330			Lắp hộp cầu dao 3 cực đảo chiều 200A vào tường gạch			Bộ			101000			7867			2953


			4352			ZG.4340			Lắp hộp cầu dao 3 cực đảo chiều 400A vào tường gạch			Bộ			150750			11144			3071


			4353			ZG.4410			Lắp hộp cầu dao 3 cực đảo chiều 60A vào tường BT			Bộ			31800			5244			3543


			4354			ZG.4420			Lắp hộp cầu dao 3 cực đảo chiều 100A vào tường BT			Bộ			73440			7867			4016


			4355			ZG.4430			Lắp hộp cầu dao 3 cực đảo chiều 200A vào tường BT			Bộ			101000			9833			4063


			4356			ZG.4440			Lắp hộp cầu dao 3 cực đảo chiều 400A vào tường BT			Bộ			150750			13767			4299


			4357			ZG.5110			Lắp đặt Vôn kế			Cái			202000			2756			0


			4358			ZG.5120			Lắp đặt ampe kế			Cái			303000			2756			0


			4359			ZG.5130			Lắp đặt oát kế			Cái			242400			3626			0


			4360			ZG.5140			Lắp đặt Rơ le			Cái			65280			5222			0


			4361			ZG.5210			Lắp đặt Aptomat loại 1 pha 10A			Bộ			68250			2756			0


			4362			ZG.5220			Lắp đặt Aptomat loại 1 pha 50A			Bộ			185400			3626			0


			4363			ZG.5230			Lắp đặt Aptomat loại 1 pha 100A			Bộ			95880			5512			0


			4364			ZG.5240			Lắp đặt Aptomat loại 1 pha 150A			Bộ			132600			5802			0


			4365			ZG.5250			Lắp đặt Aptomat loại 1 pha 200A			Bộ			153000			8123			0


			4366			ZG.5260			Lắp đặt Aptomat loại 1 pha 250A			Bộ			170850			19583			0


			4367			ZG.5310			Lắp đặt Aptomat loại 3 pha 10A			Bộ			124800			4352			0


			4368			ZG.5320			Lắp đặt Aptomat loại 3 pha 50A			Bộ			153000			7253			0


			4369			ZG.5330			Lắp đặt Aptomat loại 3 pha 100A			Bộ			453490			10154			0


			4370			ZG.5340			Lắp đặt Aptomat loại 3 pha 150A			Bộ			734270			12330			0


			4371			ZG.5350			Lắp đặt Aptomat loại 3 pha 200A			Bộ			843350			21759			0


			4372			ZG.5360			Lắp đặt Aptomat loại 3 pha 250A			Bộ			939675			29012			0


			4373			ZG.5410			Lắp đặt máy biến dòng hạ thế 50/5A			Bộ			182700			5077			0


			4374			ZG.5420			Lắp đặt máy biến dòng hạ thế 100/5A			Bộ			203000			9429			0


			4375			ZG.5430			Lắp đặt máy biến dòng hạ thế 200/5A			Bộ			242400			17407			0


			4376			ZG.5440			Lắp đặt linh kiện chống điện giật			Bộ			50500			4352			0


			4377			ZG.5450			Lắp đặt linh kiện báo cháy			Bộ			101000			3626			0


			4378			ZG.5510			Lắp công tơ 1 pha vào bảng gỗ đã có sẵn			Cái			248880			3336			3543


			4379			ZG.5520			Lắp công tơ 3 pha vào bảng gỗ đã có sẵn			Cái			940440			3917			3543


			4380			ZG.5530			Lắp công tơ 1 pha vào bảng và lắp bảng vàp tường			Cái			250818			4642			3543


			4381			ZG.5540			Lắp công tơ 3 pha 5A vào bảng và lắp bảng vàp tường			Cái			850319			5222			3543


			4382			ZG.5550			Lắp công tơ 3 pha 20A vào bảng và lắp bảng vàp tường			Cái			933139			6528			3543


			4383			ZG.5560			Lắp công tơ 3 pha 100A vào bảng và lắp bảng vàp tường			Cái			1082284			9864			4724


			4384			ZH.1110			Gia công và đóng cọc chống sét loại cọc dài 2,5m			Cọc			31500			8260			0


			4385			ZH.1120			Đóng cọc chống sét đã có sẵn loại cọc dài 2,5m			Cọc			30300			4458			0


			4386			ZH.1130			Đóng cọc chống sét ống đồng fi 50 có sẵn cọc sắt dài 2,5m			Cọc			30300			5244			0


			4387			ZH.2110			Kéo dây tiếp địa dưới mương đặt dây sắt tròn fi 12			m			7654			275			251


			4388			ZH.2120			Kéo dây tiếp địa dưới mương đặt dây sắt tròn fi 16			m			7654			328			251


			4389			ZH.2130			Kéo dây tiếp địa dưới mương đặt dây sắt tròn fi 20			m			11866			328			251


			4390			ZH.2210			Kéo dây tiếp địa theo tường và mài nhà dây sắt tròn fi 12			m			9463			1626			251


			4391			ZH.2220			Kéo dây tiếp địa theo tường và mài nhà dây sắt tròn fi 16			m			9185			1888			251


			4392			ZH.2230			Kéo dây tiếp địa theo tường và mài nhà dây sắt tròn fi 20			m			12729			3448			251


			4393			ZH.3110			Gia công kim thu lôi chiều dài 0.5 fi 16			1 Cái			49499			3176			2514


			4394			ZH.3120			Gia công kim thu lôi chiều dài 1m fi 16			1 Kim			53238			4143			2514


			4395			ZH.3130			Gia công kim thu lôi chiều dài 1.5m fi 16			1 Kim			57014			5247			2514


			4396			ZH.3140			Gia công kim thu lôi chiều dài 2.0m fi 16			1 Kim			60717			6214			2514


			4397			ZH.3210			Lắp đặt kim thu lôi chiều dài 0.5 fi 16			1 Kim			5519			11323			9049


			4398			ZH.3220			Lắp đặt kim thu lôi chiều dài 1m fi 16			1 Kim			5990			13533			9049


			4399			ZH.3230			Lắp đặt kim thu lôi chiều dài 1.5m fi 16			1 Kim			6478			16571			11562


			4400			ZH.3240			Lắp đặt kim thu lôi chiều dài 2.0m fi 16			1 Kim			6945			19333			11562


			4401			ZH.3310			Lắp đặt kim thu lôi trên cột thu chiều dài 0.5m fi 16			1 Kim			6839			12428			2514


			4402			ZH.3320			Lắp đặt kim thu lôi trên cột thu chiều dài 1.0m fi 16			1 Kim			7310			15880			2514


			4403			ZH.3330			Lắp đặt kim thu lôi trên cột thu chiều dài 1.5m fi 16			1 Kim			7798			19333			2514


			4404			ZH.3340			Lắp đặt kim thu lôi trên cột thu chiều dài 2.0m fi 16			1 Kim			8265			20714			2514


			4405			ZI.1110			Lắp đặt chậu rửa loại 1 vòi			Bộ			275785			6904			0


			4406			ZI.1120			Lắp đặt chậu rửa loại 2 vòi			Bộ			285547			8285			0


			4407			ZI.1210			Lắp đặt thuyền tắm có hương sen			Bộ			1705100			20714			0


			4408			ZI.1220			Lắp đặt thuyền tắm không có hương sen			Bộ			1584740			22094			0


			4409			ZI.2110			Lắp đặt chậu xí bệt			Bộ			663000			20714			0


			4410			ZI.2120			Lắp đặt chậu xí xổm			Bộ			438600			20714			0


			4411			ZI.2210			Lắp đặt chậu tiểu nam			Bộ			185640			20714			0


			4412			ZI.2220			Lắp đặt chậu tiểu nữ			Bộ			540600			20714			0


			4413			ZI.3110			Lắp đặt vòi tắm hương sen 1 vòi, 1 hương sen			Cái			150750			2762			0


			4414			ZI.3120			Lắp đặt vòi tắm hương sen 2 vòi, 1 hương sen			Cái			221100			3452			0


			4415			ZI.3210			Lắp đặt vòi rửa 1 vòi			Cái			30150			2348			0


			4416			ZI.3220			Lắp đặt vòi rửa 2 vòi			Cái			50250			2762			0


			4417			ZI.4110			Lắp đặt thùng đun nước nóng			Bộ			1212000			30104			2362


			4418			ZI.4120			Lắp đặt thùng đun nước nóng kiểu liên tục			Bộ			1414000			25547			2362


			4419			ZI.5110			Lắp đặt phễu thu fi 50			Cái			62099			2209			0


			4420			ZI.5120			Lắp đặt phễu thu fi 100			Cái			82074			2624			0


			4421			ZI.5210			Lắp đặt ống kiểm tra fi 50			Cái			2000			276			0


			4422			ZI.5220			Lắp đặt ống kiểm tra fi 100			Cái			3001			552			0


			4423			ZI.6110			Lặp đặt gương soi			Cái			270032			1795			472


			4424			ZI.6120			Lắp đặt kệ kính			Cái			25007			1795			472


			4425			ZI.6130			Lắp đặt giá treo			Cái			3507			1243			236


			4426			ZI.6140			Lắp đặt hộp đựng xà phòng, giấy vệ sinh			Cái			18038			1243			236


			4427			ZI.7110			Lắp đặt vòi rửa vệ sinh			Cái			16830			1726			0


			4428			ZI.8110			Lắp đặt bồn chứa nước 1m3			Bồn			2892750			19873			0


			4429			ZI.8120			Lắp đặt bồn chứa nước 2m3			Bồn			6242250			23500			0


			4430			ZI.8130			Lắp đặt bồn chứa nước 3m3			Bồn			8170750			27561			0


			4431			ZJ.1101			Lắp đặt ống thép tráng kẽm nối măng sông fi 15 ống dài 8m			100m			1247252			443959			0


			4432			ZJ.1102			Lắp đặt ống thép tráng kẽm nối măng sông fi 20 ống dài 8m			100m			1498502			443959			0


			4433			ZJ.1110			Lắp đặt ống thép tráng kẽm nối măng sông fi 25 ống dài 8m			100m			2051252			443959			0


			4434			ZJ.1111			Lắp đặt ống thép tráng kẽm nối măng sông fi 15 ống dài 8m			100m


			4435			ZJ.1112			Lắp đặt ống thép tráng kẽm nối măng sông fi 20 ống dài 8m			100m


			4436			ZJ.1113			Lắp đặt ống thép tráng kẽm nối măng sông fi 25 ống dài 8m			100m


			4437			ZJ.1114			Lắp đặt ống thép tráng kẽm nối măng sông fi 32 ống dài 8m			100m


			4438			ZJ.1115			Lắp đặt ống thép tráng kẽm nối măng sông fi 40 ống dài 8m			100m


			4439			ZJ.1116			Lắp đặt ống thép tráng kẽm nối măng sông fi 50 ống dài 8m			100m


			4440			ZJ.1117			Lắp đặt ống thép tráng kẽm nối măng sông fi 65 ống dài 8m			100m


			4441			ZJ.1118			Lắp đặt ống thép tráng kẽm nối măng sông fi 80 ống dài 8m			100m


			4442			ZJ.1119			Lắp đặt ống thép tráng kẽm nối măng sông fi 90 ống dài 8m			100m


			4443			ZJ.1120			Lắp đặt ống thép tráng kẽm nối măng sông fi 32 ống dài 8m			100m			2151932			469092			0


			4444			ZJ.1120A			Lắp đặt ống thép tráng kẽm nối măng sông fi 100 ống dài 8m			100m


			4445			ZJ.1130			Lắp đặt ống thép tráng kẽm nối măng sông fi 40 ống dài 8m			100m			2678461			546836			0


			4446			ZJ.1140			Lắp đặt ống thép tráng kẽm nối măng sông fi 50 ống dài 8m			100m			3642646			629690			0


			4447			ZJ.1150			Lắp đặt ống thép tráng kẽm nối măng sông fi 67 ống dài 8m			100m			5146643			755076			0


			4448			ZJ.1160			Lắp đặt ống thép tráng kẽm nối măng sông fi 76 ống dài 8m			100m			6191741			814731			0


			4449			ZJ.1170			Lắp đặt ống thép tráng kẽm nối măng sông fi 89 ống dài 8m			100m			7263462			853396			0


			4450			ZJ.1180			Lắp đặt ống thép tráng kẽm nối măng sông fi 100 ống dài 8m			100m			8710655			938322			0


			4451			ZJ.2101			Lắp đặt ống thép fi 25 bằng PP hàn quét bằng sơn ống dài 8m			100m			1230790			532751			7734


			4452			ZJ.2102			Lắp đặt ống thép fi 32 bằng PP hàn quét bằng sơn ống dài 8m			100m			1945755			558574			9667


			4453			ZJ.2103			Lắp đặt ống thép fi 40 bằng PP hàn quét bằng sơn ống dài 8m			100m			2354231			624443			12374


			4454			ZJ.2104			Lắp đặt ống thép fi 50 bằng PP hàn quét bằng sơn ống dài 8m			100m			3065527			626652			17014


			4455			ZJ.2105			Lắp đặt ống thép fi 67 bằng PP hàn quét bằng sơn ống dài 8m			100m			3785553			713511			21655


			4456			ZJ.2106			Lắp đặt ống thép fi 76 bằng PP hàn quét bằng sơn ống dài 8m			100m			4604316			724696			26295


			4457			ZJ.2107			Lắp đặt ống thép fi 89 bằng PP hàn quét bằng sơn ống dài 8m			100m			6429428			791946			33255


			4458			ZJ.2108			Lắp đặt ống thép fi 100 bằng PP hàn quét bằng sơn ống dài 8m			100m			7953031			943707			40216


			4459			ZJ.2109			Lắp đặt ống thép fi 150 bằng PP hàn quét bằng sơn ống dài 8m			100m			11130872			1146976			60324


			4460			ZJ.2110			Lắp đặt ống thép fi 200 bằng PP hàn quét bằng sơn ống dài 8m			100m			15796017			1450497			70378


			4461			ZJ.2111			Lắp đặt ống thép fi 250 bằng PP hàn quét bằng sơn ống dài 8m			100m			19898267			1700578			144622


			4462			ZJ.3101			Lắp đặt ống thép áp suất thường fi 25 bằng PP hàn ống dài 8m			100m			1360157			536342			7734


			4463			ZJ.3102			Lắp đặt ống thép áp suất thường fi 32 bằng PP hàn ống dài 8m			100m			2112319			558574			9667


			4464			ZJ.3103			Lắp đặt ống thép áp suất thường fi 40 bằng PP hàn ống dài 8m			100m			2539370			624443			12374


			4465			ZJ.3104			Lắp đặt ống thép áp suất thường fi 50 bằng PP hàn ống dài 8m			100m			3269287			626652			17788


			4466			ZJ.3105			Lắp đặt ống thép áp suất thường fi 67 bằng PP hàn ống dài 8m			100m			4036399			713373			21655


			4467			ZJ.3106			Lắp đặt ống thép áp suất thường fi 76 bằng PP hàn ống dài 8m			100m			4904002			724558			26295


			4468			ZJ.3107			Lắp đặt ống thép áp suất thường fi 89 bằng PP hàn ống dài 8m			100m			6779193			791946			33255


			4469			ZJ.3108			Lắp đặt ống thép áp suất thường fi 100 bằng PP hàn ống 8m			100m			8352876			943707			40216


			4470			ZJ.3109			Lắp đặt ống thép áp suất thường fi 150 bằng PP hàn ống 8m			100m			11729510			1146837			60324


			4471			ZJ.3110			Lắp đặt ống thép áp suất thường fi 200 bằng PP hàn ống 8m			100m			16600282			1450497			70378


			4472			ZJ.3111			Lắp đặt ống thép áp suất thường fi 250 bằng PP hàn ống 8m			100m			20918017			1700578			144622


			4473			ZJ.4110			Lắp đặt ống sành fi 50 bằng PP xảm ống dài 0.5m			100m			626825			372843			0


			4474			ZJ.4120			Lắp đặt ống sành fi 70 bằng PP xảm ống dài 0.5m			100m			759988			455697			0


			4475			ZJ.4130			Lắp đặt ống sành fi 100 bằng PP xảm ống dài 0.5m			100m			956555			593787			0


			4476			ZJ.4210			Lắp đặt ống xi măng fi 100 bằng PP xảm ống dài 0.5m			100m			1193455			593787			0


			4477			ZJ.4220			Lắp đặt ống xi măng fi 150 bằng PP xảm ống dài 0.5m			100m			2279426			759495			0


			4478			ZJ.4230			Lắp đặt ống xi măng fi 200 bằng PP xảm ống dài 0.5m			100m			3728317			966630			0


			4479			ZJ.5110			Lắp đặt ống gang miệng bát fi 50 bằng PP xảm ống dài 4m			100m			7626915			549598			0


			4480			ZJ.5120			Lắp đặt ống gang miệng bát fi 75 bằng PP xảm ống dài 4m			100m			9178508			648056			0


			4481			ZJ.5130			Lắp đặt ống gang miệng bát fi 100 bằng PP xảm ống dài 4m			100m			11758846			765019			0


			4482			ZJ.5140			Lắp đặt ống gang miệng bát fi 150 bằng PP xảm ống dài 4m			100m			18148735			904766			0


			4483			ZJ.5150			Lắp đặt ống gang miệng bát fi 200 bằng PP xảm ống dài 4m			100m			29643928			1098644			0


			4484			ZJ.5160			Lắp đặt ống gang miệng bát fi 250 bằng PP xảm ống dài 4m			100m			33498650			1303570			0


			4485			ZJ.6110			Lắp đặt ống gang mặt bích fi 50 ống dài 4m			100m			7767305			161565			0


			4486			ZJ.6120			Lắp đặt ống gang mặt bích fi 75 ống dài 4m			100m			9309504			183107			0


			4487			ZJ.6130			lắp đặt ống gang mặt bích fi 100 ống dài 4m			100m			11871989			204373			0


			4488			ZJ.6140			lắp đặt ống gang mặt bích fi 150 ống dài 4m			100m			28717304			323131			0


			4489			ZJ.6150			lắp đặt ống gang mặt bích fi 200 ống dài 4m			100m			29982334			341082			0


			4490			ZJ.6160			lắp đặt ống gang mặt bích fi 250 ống dài 4m			100m			33810965			441888			0


			4491			ZJ.7110			Lắp đặt ống nhựa nối miệng bát fi 32 dài 6m			100m			690250			89758			0


			4492			ZJ.7120			Lắp đặt ống nhựa nối miệng bát fi 40 dài 6m			100m			845104			112129			0


			4493			ZJ.7130			Lắp đặt ống nhựa nối miệng bát fi 50 dài 6m			100m			1030588			140023			0


			4494			ZJ.7140			Lắp đặt ống nhựa nối miệng bát fi 65 dài 6m			100m			1288586			151899			0


			4495			ZJ.7150			Lắp đặt ống nhựa nối miệng bát fi 89 dài 6m			100m			2975809			177860			0


			4496			ZJ.7160			Lắp đặt ống nhựa nối miệng bát fi 100 dài 6m			100m			3185062			218873			0


			4497			ZJ.7170			Lắp đặt ống nhựa nối miệng bát fi 125 dài 6m			100m			4514492			221220			0


			4498			ZJ.7180			Lắp đặt ống nhựa nối miệng bát fi 150 dài 6m			100m			7866714			246076			0


			4499			ZJ.7210			Lắp đặt ống nhựa nối măng sông fi 15 dài 4m			100m			343709			131186			0


			4500			ZJ.7220			Lắp đặt ống nhựa nối măng sông fi 20 dài 4m			100m			451458			133947			0


			4501			ZJ.7230			Lắp đặt ống nhựa nối măng sông fi 25 dài 4m			100m			536285			144304			0


			4502			ZJ.7240			Lắp đặt ống nhựa nối măng sông fi 32 dài 4m			100m			737491			141542			0


			4503			ZJ.7250			Lắp đặt ống nhựa nối măng sông fi 40 dài 4m			100m			906960			173993			0


			4504			ZJ.7260			Lắp đặt ống nhựa nối măng sông fi 50 dài 4m			100m			1142772			220944			0


			4505			ZK.1110			Lắp đặt côn thép fi 40 bằng phương pháp hàn			Cái			5881			3922			1438


			4506			ZK.1120			Lắp đặt côn thép fi 50 bằng phương pháp hàn			Cái			7528			4281			1701


			4507			ZK.1130			Lắp đặt côn thép fi 67 bằng phương pháp hàn			Cái			17282			4736			2096


			4508			ZK.1140			Lắp đặt côn thép fi 76 bằng phương pháp hàn			Cái			23552			4957			2498


			4509			ZK.1150			Lắp đặt côn thép fi 89 bằng phương pháp hàn			Cái			28870			5910			3179


			4510			ZK.1160			Lắp đặt côn thép fi 100 bằng phương pháp hàn			Cái			30285			6932			3867


			4511			ZK.1170			Lắp đặt côn thép fi 150 bằng phương pháp hàn			Cái			33458			8506			5800


			4512			ZK.1180			Lắp đặt côn thép fi 200 bằng phương pháp hàn			Cái			36455			10846			7540


			4513			ZK.1190			Lắp đặt côn thép fi 250 bằng phương pháp hàn			Cái			42426			13850			13921


			4514			ZK.1210			Lắp đặt cút thép fi 40 bằng phương pháp hàn			Cái			7381			3922			1438


			4515			ZK.1220			Lắp đặt cút thép fi 50 bằng phương pháp hàn			Cái			8528			4281			1701


			4516			ZK.1230			Lắp đặt cút thép fi 67 bằng phương pháp hàn			Cái			17282			4736			2096


			4517			ZK.1240			Lắp đặt cút thép fi 76 bằng phương pháp hàn			Cái			23552			4957			2498


			4518			ZK.1250			Lắp đặt cút thép fi 89 bằng phương pháp hàn			Cái			28870			5910			3179


			4519			ZK.1260			Lắp đặt cút thép fi 100 bằng phương pháp hàn			Cái			30285			6932			3867


			4520			ZK.1270			Lắp đặt cút thép fi 150 bằng phương pháp hàn			Cái			33458			8506			5800


			4521			ZK.1280			Lắp đặt cút thép fi 200 bằng phương pháp hàn			Cái			36455			10846			7540


			4522			ZK.1290			Lắp đặt cút thép fi 250 bằng phương pháp hàn			Cái			42426			13850			13921


			4523			ZK.2110			Lắp đặt côn gang fi 50 bằng phương pháp xảm			Cái			62513			4916			0


			4524			ZK.2120			Lắp đặt côn gang fi 75 bằng phương pháp xảm			Cái			103517			6615			0


			4525			ZK.2130			lắp đặt côn gang fi 100 bằng phương pháp xảm			Cái			149515			8299			0


			4526			ZK.2140			Lắp đặt côn gang fi 150 bằng phương pháp xảm			Cái			192247			10302			0


			4527			ZK.2150			Lắp đặt côn gang fi 200 bằng phương pháp xảm			Cái			246523			13132			0


			4528			ZK.2160			Lắp đặt côn gang fi 250 bằng phương pháp xảm			Cái			316488			16764			0


			4529			ZK.2210			Lắp đặt cút gang fi 50 bằng phương pháp xảm			Cái			12013			4916			0


			4530			ZK.2220			Lắp đặt cút gang fi 75 bằng phương pháp xảm			Cái			98517			6615			0


			4531			ZK.2230			Lắp đặt cút gang fi 100 bằng phương pháp xảm			Cái			134515			8299			0


			4532			ZK.2240			Lắp đặt cút gang fi 150 bằng phương pháp xảm			Cái			187247			10302			0


			4533			ZK.2250			Lắp đặt cút gang fi 200 bằng phương pháp xảm			Cái			241523			13132			0


			4534			ZK.2260			Lắp đặt cút gang fi 250 bằng phương pháp xảm			Cái			311488			16764			0


			4535			ZK.3110			Lắp đặt côn mặt bích gang fi 50			Cái			64327			8065			0


			4536			ZK.3120			Lắp đặt côn mặt bích gang fi 75			Cái			105635			10517			0


			4537			ZK.3130			Lắp đặt côn mặt bích gang fi 100			Cái			151913			12968			0


			4538			ZK.3140			Lắp đặt côn mặt bích gang fi 150			Cái			197503			16682			0


			4539			ZK.3150			Lắp đặt côn mặt bích gang fi 200			Cái			250476			20831			0


			4540			ZK.3160			Lắp đặt côn mặt bích gang fi 250			Cái			318766			25269			0


			4541			ZK.3210			Lắp đặt cút mặt bích gang fi 50			Cái			13827			8065			0


			4542			ZK.3220			Lắp đặt cút mặt bích gang fi 75			Cái			100635			10517			0


			4543			ZK.3230			Lắp đặt cút mặt bích gang fi 100			Cái			136913			12968			0


			4544			ZK.3240			Lắp đặt cút mặt bích gang fi 150			Cái			192503			16682			0


			4545			ZK.3250			Lắp đặt cút mặt bích gang fi 200			Cái			245476			20831			0


			4546			ZK.3260			Lắp đặt cút mặt bích gang fi 250			Cái			313766			25269			0


			4547			ZK.4110			Lắp đặt côn gang fi 15 bằng phương pháp măng sông			Cái			11077			1450			0


			4548			ZK.4120			Lắp đặt côn gang fi 20 bằng phương pháp măng sông			Cái			16096			1712			0


			4549			ZK.4130			Lắp đặt côn gang fi 25 bằng phương pháp măng sông			Cái			21111			2016			0


			4550			ZK.4140			Lắp đặt côn gang fi 32 bằng phương pháp măng sông			Cái			31135			2389			0


			4551			ZK.4150			Lắp đặt côn gang fi 40 bằng phương pháp măng sông			Cái			49158			2886			0


			4552			ZK.4160			Lắp đặt côn gang fi 50 bằng phương pháp măng sông			Cái			60190			3646			0


			4553			ZK.4210			Lắp đặt cút gang fi 15 bằng phương pháp măng sông			Cái			2077			1450			0


			4554			ZK.4220			Lắp đặt cút gang fi 20 bằng phương pháp măng sông			Cái			2596			1712			0


			4555			ZK.4230			Lắp đặt cút gang fi 25 bằng phương pháp măng sông			Cái			3611			2016			0


			4556			ZK.4240			Lắp đặt cút gang fi 32 bằng phương pháp măng sông			Cái			5135			2389			0


			4557			ZK.4250			Lắp đặt cút gang fi 40 bằng phương pháp măng sông			Cái			6658			2886			0


			4558			ZK.4260			Lắp đặt cút gang fi 50 bằng phương pháp măng sông			Cái			9690			3646			0


			4559			ZK.5110			Lắp đặt tê gang mặt bích fi 50			Cái			104754			11461			0


			4560			ZK.5120			Lắp đặt tê gang mặt bích fi 75			Cái			146718			15010			0


			4561			ZK.5130			Lắp đặt tê gang mặt bích fi 100			Cái			208176			18518			0


			4562			ZK.5140			Lắp đặt tê gang mặt bích fi 150			Cái			258307			23821			0


			4563			ZK.5150			Lắp đặt tê gang mặt bích fi 200			Cái			333366			26762			0


			4564			ZK.5160			Lắp đặt tê gang mặt bích fi 250			Cái			413299			32451			0


			4565			ZK.6110			Lắp đặt tê gang fi 15 bằng phương pháp măng sông			Cái


			4566			ZK.6120			Lắp đặt tê gang fi 20 bằng phương pháp măng sông			Cái


			4567			ZK.6130			Lắp đặt tê gang fi 25 bằng phương pháp măng sông			Cái


			4568			ZK.6140			Lắp đặt tê gang fi 32 bằng phương pháp măng sông			Cái


			4569			ZK.6150			Lắp đặt tê gang fi 40 bằng phương pháp măng sông			Cái


			4570			ZK.6160			Lắp đặt tê gang fi 50 bằng phương pháp măng sông			Cái


			4571			ZK.7110			Lắp đặt van gang mặt bích fi 50			Cái			54518			7678			0


			4572			ZK.7120			Lắp đặt van gang mặt bích fi 75			Cái			67253			9183			0


			4573			ZK.7130			Lắp đặt van gang mặt bích fi 100			Cái			96480			11406			0


			4574			ZK.7140			Lắp đặt van gang mặt bích fi 150			Cái			118233			14665			0


			4575			ZK.7150			Lắp đặt van gang mặt bích fi 200			Cái			155201			18311			0


			4576			ZK.8110			Lắp đặt đồng hồ đo lưu lượng loại tuabin fi <=50			1 Cái			111300			15231			0


			4577			ZK.8120			Lắp đặt đồng hồ đo lưu lượng loại cánh quạt fi <=50			1 Cái			163800			18278			0


			4578			ZK.8121			Lắp đặt đồng hồ đo lưu lượng loại cánh quạt fi 15			1 Cái


			4579			ZK.8122			Lắp đặt đồng hồ đo lưu lượng loại cánh quạt fi 20			1 Cái


			4580			ZK.8123			Lắp đặt đồng hồ đo lưu lượng loại cánh quạt fi 25			1 Cái


			4581			ZK.8130			Lắp đặt đồng hồ đo lưu lượng loại tuabin fi <=100			1 Cái			226380			19148			0


			4582			ZK.8140			Lắp đặt đồng hồ đo lưu lượng loại cánh quạt fi <=100			1 Cái			331380			22339			0


			4583			ZK.8210			Lắp đặt đồng hồ đo áp lực			1 Cái			237300			21759			0


			4584			ZK.9110			Lắp đặt nút bịt đầu ống fi 15			1 Cái			851			524			0


			4585			ZK.9120			Lắp đặt nút bịt đầu ống fi 20			1 Cái			951			656			0


			4586			ZK.9130			Lắp đặt nút bịt đầu ống fi 25			1 Cái			1051			1049			0


			4587			ZK.9140			Lắp đặt nút bịt đầu ống fi 32			1 Cái			1601			1180			0


			4588			ZK.9150			Lắp đặt nút bịt đầu ống fi 40			1 Cái			2101			1442			0


			4589			ZK.9160			Lắp đặt nút bịt đầu ống fi 50			1 Cái			2601			1573			0


			4590			ZL.1110			Lắp đặt côn nhựa nối miệng bát fi 32			Cái			3865			387			0


			4591			ZL.1120			Lắp đặt côn nhựa nối miệng bát fi 40			Cái			4937			483			0


			4592			ZL.1130			Lắp đặt côn nhựa nối miệng bát fi 50			Cái			7310			511			0


			4593			ZL.1140			Lắp đặt côn nhựa nối miệng bát fi 65			Cái			9295			539			0


			4594			ZL.1150			Lắp đặt côn nhựa nối miệng bát fi 89			Cái			12038			552			0


			4595			ZL.1160			Lắp đặt côn nhựa nối miệng bát fi 100			Cái			17332			608			0


			4596			ZL.1170			Lắp đặt côn nhựa nối miệng bát fi 125			Cái			19702			690			0


			4597			ZL.1180			Lắp đặt côn nhựa nối miệng bát fi 150			Cái			21912			773			0


			4598			ZL.1210			Lắp đặt cút nhựa nối miệng bát fi 32			Cái			4465			387			0


			4599			ZL.1220			Lắp đặt cút nhựa nối miệng bát fi 40			Cái			5537			483			0


			4600			ZL.1230			Lắp đặt cút nhựa nối miệng bát fi 50			Cái			6410			511			0


			4601			ZL.1240			Lắp đặt cút nhựa nối miệng bát fi 65			Cái			7295			539			0


			4602			ZL.1250			Lắp đặt cút nhựa nối miệng bát fi 89			Cái			13038			552			0


			4603			ZL.1260			Lắp đặt cút nhựa nối miệng bát fi 100			Cái			13832			608			0


			4604			ZL.1270			Lắp đặt cút nhựa nối miệng bát fi 125			Cái			16202			690			0


			4605			ZL.1280			Lắp đặt cút nhựa nối miệng bát fi 150			Cái			18912			773			0


			4606			ZL.2110			Lắp đặt tê nhựa nối miệng bát fi 32			1 Cái			3697			552			0


			4607			ZL.2120			Lắp đặt tê nhựa nối miệng bát fi 40			1 Cái			4306			690			0


			4608			ZL.2130			Lắp đặt tê nhựa nối miệng bát fi 50			1 Cái			5404			704			0


			4609			ZL.2140			Lắp đặt tê nhựa nối miệng bát fi 65			1 Cái			6687			801			0


			4610			ZL.2150			Lắp đặt tê nhựa nối miệng bát fi 89			1 Cái			8514			829			0


			4611			ZL.2160			Lắp đặt tê nhựa nối miệng bát fi 100			1 Cái			32959			898			0


			4612			ZL.2170			Lắp đặt tê nhựa nối miệng bát fi 125			1 Cái			29547			967			0


			4613			ZL.2180			Lắp đặt tê nhựa nối miệng bát fi 150			1 Cái			35956			1174			0


			4614			ZL.3110			Lắp đặt chữ thập nhựa nối miệng bát fi 32			1 Cái			4929			690			0


			4615			ZL.3120			Lắp đặt chữ thập nhựa nối miệng bát fi 40			1 Cái			6675			898			0


			4616			ZL.3130			Lắp đặt chữ thập nhựa nối miệng bát fi 50			1 Cái			8521			967			0


			4617			ZL.3140			Lắp đặt chữ thập nhựa nối miệng bát fi 65			1 Cái			10090			1063			0


			4618			ZL.3150			Lắp đặt chữ thập nhựa nối miệng bát fi 89			1 Cái			18077			1105			0


			4619			ZL.3160			Lắp đặt chữ thập nhựa nối miệng bát fi 100			1 Cái			22664			1201			0


			4620			ZL.3170			Lắp đặt chữ thập nhựa nối miệng bát fi 125			1 Cái			36404			1284			0


			4621			ZL.3180			Lắp đặt chữ thập nhựa nối miệng bát fi 150			1 Cái			46521			1560			0


			4622			ZM.1110			Lắp đặt côn nhựa nối măng sông fi 15			1 Cái			4094			829			0


			4623			ZM.1120			Lắp đặt côn nhựa nối măng sông fi 20			1 Cái			4992			884			0


			4624			ZM.1130			Lắp đặt côn nhựa nối măng sông fi 25			1 Cái			5990			994			0


			4625			ZM.1140			Lắp đặt côn nhựa nối măng sông fi 32			1 Cái			7824			1091			0


			4626			ZM.1150			Lắp đặt côn nhựa nối măng sông fi 40			1 Cái			10061			1381			0


			4627			ZM.1160			Lắp đặt côn nhựa nối măng sông fi 50			1 Cái			16459			1519			0


			4628			ZM.1210			Lắp đặt cút nhựa nối măng sông fi 15			1 Cái			4794			829			0


			4629			ZM.1220			Lắp đặt cút nhựa nối măng sông fi 20			1 Cái			5392			884			0


			4630			ZM.1230			Lắp đặt cút nhựa nối măng sông fi 25			1 Cái			5790			994			0


			4631			ZM.1240			Lắp đặt cút nhựa nối măng sông fi 32			1 Cái			8424			1091			0


			4632			ZM.1250			Lắp đặt cút nhựa nối măng sông fi 40			1 Cái			10661			1381			0


			4633			ZM.1260			Lắp đặt cút nhựa nối măng sông fi 50			1 Cái			15559			1519			0


			4634			ZM.2110			Lắp đặt tê nhựa nối măng sông fi 15			1 Cái			6128			1243			0


			4635			ZM.2120			Lắp đặt tê nhựa nối măng sông fi 20			1 Cái			7388			1312			0


			4636			ZM.2130			Lắp đặt tê nhựa nối măng sông fi 25			1 Cái			8322			1491			0


			4637			ZM.2140			Lắp đặt tê nhựa nối măng sông fi 32			1 Cái			9618			1629			0


			4638			ZM.2150			Lắp đặt tê nhựa nối măng sông fi 40			1 Cái			11980			2071			0


			4639			ZM.2160			Lắp đặt tê nhựa nối măng sông fi 50			1 Cái			19125			2278			0


			4640			ZM.3110			Lắp đặt thập nhựa nối măng sông fi 15			1 Cái			7688			1657			0


			4641			ZM.3120			Lắp đặt thập nhựa nối măng sông fi 20			1 Cái			9384			1768			0


			4642			ZM.3130			Lắp đặt thập nhựa nối măng sông fi 25			1 Cái			10780			1988			0


			4643			ZM.3140			Lắp đặt thập nhựa nối măng sông fi 32			1 Cái			12848			2182			0


			4644			ZM.3150			Lắp đặt thập nhựa nối măng sông fi 40			1 Cái			16921			2762			0


			4645			ZM.3160			Lắp đặt thập nhựa nối măng sông fi 50			1 Cái			26817			3038			0


			4646			ZN.1110			Gia công l.đặt ống thgió thẳng bằng tôn dày 0.8mm kt 400x200			1 m			95706			42974			2480


			4647			ZN.1120			Gia công l.đặt ống thgió thẳng bằng tôn dày 0.8mm kt 500x200			1 m			105258			45846			2480


			4648			ZN.1130			Gia công l.đặt ống thgió thẳng bằng tôn dày 0.8mm kt 500x300			1 m			126288			51673			2977


			4649			ZN.1140			Gia công l.đặt ống thgió thẳng bằng tôn dày 0.8mm kt 500x400			1 m			136474			53054			3101


			4650			ZN.1150			Gia công l.đặt ống thgió thẳng bằng tôn dày 0.8mm kt 600x400			1 m			151052			54642			3101


			4651			ZN.2110			Gia công l.đặt ống thgió thẳng bằng tôn dày 1mm kt 400x200			1 m			110038			42974			2480


			4652			ZN.2120			Gia công l.đặt ống thgió thẳng bằng tôn dày 1mm kt 500x200			1 m			121750			45846			2480


			4653			ZN.2130			Gia công l.đặt ống thgió thẳng bằng tôn dày 1mm kt 500x300			1 m			144832			51673			2977


			4654			ZN.2140			Gia công l.đặt ống thgió thẳng bằng tôn dày 1mm kt 500x400			1 m			162027			51673			3101


			4655			ZN.2150			Gia công l.đặt ống thgió thẳng bằng tôn dày 1mm kt 600x400			1 m			173795			54642			3101


			4656			ZN.3110			Gia công(dán) l.đặt ống thgió thẳng,tôn dày 0.8mm kt 400x200			1 m			73670			28999			2362


			4657			ZN.3120			Gia công(dán) l.đặt ống thgió thẳng,tôn dày 0.8mm kt 500x200			1 m			82280			34522			2362


			4658			ZN.3130			Gia công(dán) l.đặt ống thgió thẳng,tôn dày 0.8mm kt 500x300			1 m			95080			38665			2835


			4659			ZN.3140			Gia công(dán) l.đặt ống thgió thẳng,tôn dày 0.8mm kt 500x400			1 m			100920			42808			2953


			4660			ZN.3150			Gia công(dán) l.đặt ống thgió thẳng,tôn dày 0.8mm kt 600x400			1 m			114500			46951			2953


			4661			ZN.4110			Gia công(dán) l.đặt ống thgió thẳng,tôn dày 1mm kt 400x200			1 m			87950			35075			2362


			4662			ZN.4120			Gia công(dán) l.đặt ống thgió thẳng,tôn dày 1mm kt 500x200			1 m			98730			38941			2362


			4663			ZN.4130			Gia công(dán) l.đặt ống thgió thẳng,tôn dày 1mm kt 500x300			1 m			113700			43913			2835


			4664			ZN.4140			Gia công(dán) l.đặt ống thgió thẳng,tôn dày 1mm kt 500x400			1 m			126610			49298			2953


			4665			ZN.4150			Gia công(dán) l.đặt ống thgió thẳng,tôn dày 1mm kt 600x400			1 m			137390			54407			2953


			4666			ZP.1110			Gia công lắp đặt (PP hàn) cút tôn 90 dày 0.8mm kt 400x200 (m=50, n=50, r=50)			1 Cái			184062			36014			3968


			4667			ZP.1120			Gia công lắp đặt (PP hàn) cút tôn 90 dày 0.8mm kt 500x200 (m=50, n=50, r=200)			1 Cái			241604			51356			4663


			4668			ZP.1130			Gia công lắp đặt (PP hàn) cút tôn 90 dày 0.8mm kt 500x300 (m=50, n=50, r=50)			1 Cái			247269			50541			5308


			4669			ZP.1140			Gia công lắp đặt (PP hàn) cút tôn 90 dày 0.8mm kt 500x400 (m=50, n=50, r=100)			1 Cái			278628			49740			5308


			4670			ZP.1150			Gia công lắp đặt (PP hàn) cút tôn 90 dày 0.8mm kt 600x400 (m=50, n=50, r=200)			1 Cái			337143			83765			6647


			4671			ZP.2110			Gia công lắp đặt (PP hàn) cút tôn 90 dày 1mm kt 400x200 (m=50, n=50, r=50)			1 Cái			193043			36014			3968


			4672			ZP.2120			Gia công lắp đặt (PP hàn) cút tôn 90 dày 1mm kt 500x200 (m=50, n=50, r=200)			1 Cái			259188			51356			4663


			4673			ZP.2130			Gia công lắp đặt (PP hàn) cút tôn 90 dày 1mm kt 500x300 (m=50, n=50, r=50)			1 Cái			260478			50541			5308


			4674			ZP.2140			Gia công lắp đặt (PP hàn) cút tôn 90 dày 1mm kt 500x400 (m=50, n=50, r=100)			1 Cái			295295			49740			5308


			4675			ZP.2150			Gia công lắp đặt (PP hàn) cút tôn 90 dày 1mm kt 600x400 (m=50, n=50, r=200)			1 Cái			362651			83765			6622


			4676			ZP.3110			Gia công lắp đặt (PP dán) cút tôn 90 dày 0.8mm kt 400x200 (m=50, n=50, r=50)			1 Cái			66735			24718			3779


			4677			ZP.3120			Gia công lắp đặt (PP dán) cút tôn 90 dày 0.8mm kt 500x200 (m=50, n=50, r=200)			1 Cái			101112			24718			4441


			4678			ZP.3130			Gia công lắp đặt (PP dán) cút tôn 90 dày 0.8mm kt 500x300 (m=50, n=50, r=50)			1 Cái			84642			24718			5055


			4679			ZP.3140			Gia công lắp đặt (PP dán) cút tôn 90 dày 0.8mm kt 500x400 (m=50, n=50, r=100)			1 Cái			99532			27204			5055


			4680			ZP.3150			Gia công lắp đặt (PP dán) cút tôn 90 dày 0.8mm kt 600x400 (m=50, n=50, r=200)			1 Cái			145182			34522			6330


			4681			ZP.4110			Gia công lắp đặt (PP dán) cút tôn 90 dày 1mm kt 400x200 (m=50, n=50, r=50)			1 Cái			75716			24718			3779


			4682			ZP.4120			Gia công lắp đặt (PP dán) cút tôn 90 dày 1mm kt 500x200 (m=50, n=50, r=200)			1 Cái			118696			24718			4441


			4683			ZP.4130			Gia công lắp đặt (PP dán) cút tôn 90 dày 1mm kt 500x300 (m=50, n=50, r=50)			1 Cái			97851			24718			5055


			4684			ZP.4140			Gia công lắp đặt (PP dán) cút tôn 90 dày 1mm kt 500x400 (m=50, n=50, r=100)			1 Cái			116199			27204			5055


			4685			ZP.4150			Gia công lắp đặt (PP dán) cút tôn 90 dày 1mm kt 600x400 (m=50, n=50, r=200)			1 Cái			170690			34522			6330


			4686			ZP.5110			Gia công lắp đặt (PP hàn) côn, tôn dày 0.8mm kt 400x200,600x200, L=480			1 Cái			241905			53165			3968


			4687			ZP.5120			Gia công lắp đặt (PP hàn) côn, tôn dày 0.8mm kt 500x200,1000x400, L=480			1 Cái			391158			80009			4663


			4688			ZP.5130			Gia công lắp đặt (PP hàn) côn, tôn dày 0.8mm kt 500x300,400x250, L=480			1 Cái			268115			56658			5308


			4689			ZP.5140			Gia công lắp đặt (PP hàn) côn, tôn dày 0.8mm kt 500x400,400x250, L=480			1 Cái			221765			42918			5308


			4690			ZP.5150			Gia công lắp đặt (PP hàn) côn, tôn dày 0.8mm kt 600x400,800x200, L=480			1 Cái			329709			62610			6647


			4691			ZP.6110			Gia công lắp đặt (PP hàn) côn, tôn dày 1mm kt 400x200,600x200, L=480			1 Cái			206610			53165			3968


			4692			ZP.6120			Gia công lắp đặt (PP hàn) côn, tôn dày 1mm kt 500x200,1000x400, L=480			1 Cái			427346			80009			4663


			4693			ZP.6130			Gia công lắp đặt (PP hàn) côn, tôn dày 1mm kt 500x300,400x250, L=480			1 Cái			289125			56658			5308


			4694			ZP.6140			Gia công lắp đặt (PP hàn) côn, tôn dày 1mm kt 500x300,400x250, L=480			1 Cái			234022			42918			5308


			4695			ZP.6150			Gia công lắp đặt (PP hàn) côn, tôn dày 1mm kt 600x400,800x200, L=480			1 Cái			354777			62610			6647


			4696			ZP.7110			Gia công lắp đặt bích kt 400x200mm			1 cặp			71100			17952			18526


			4697			ZP.7120			Gia công lắp đặt bích kt 500x200mm			1 cặp			84021			20714			20605


			4698			ZP.7130			Gia công lắp đặt bích kt 500x300mm			1 cặp			95566			24166			22660


			4699			ZP.7140			Gia công lắp đặt bích kt 500x400mm			1 cặp			106644			26928			24786


			4700			ZP.7150			Gia công lắp đặt bích kt 600x400mm			1 cặp			124028			33556			27523


			4701			ZQ.1111			Bảo ôn ống thông gió và phụ tùng			1 m2			116322			13055			0












Mucluc.doc

MỤC LỤC



			


			


			


			Trang





			1


			Quyết định ban hành


			





			2


			Quy định chung


			





			3


			Chương 1   :


			Công tác đào hố, rãnh bằng phương pháp thủ công.


			





			4


			Chương 2   :


			Công tác khoan tay.


			





			5


			Chương 3   :


			Công tác khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở trên cạn.


			





			6


			Chương 4   :


			Công tác khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở dưới nước.


			





			7


			Chương 5   :


			Công tác khoan guồng xoắn có lấy mẫu ở trên cạn.


			





			8


			Chương 6   :


			Công tác khoan guồng xoắn có lấy mẫu ở dưới nước.


			





			9


			Chương 7   :


			Công tác khoan đường kính lớn.


			





			10


			Chương 8   :


			Công tác đặt ống quan trắc mực nước ngầm trong hố khoan


			





			11


			Chương 9   :


			Công tác đo khống chế mặt bằng.


			





			12


			Chương 10 :


			Công tác đo khống chế độ cao.


			





			13


			Chương 11 :


			Công tác đo vẽ chi tiết bản đồ ở trên cạn.


			





			14


			Chương 12 :


			Công tác đo vẽ chi tiết bản đồ ở dưới nước 


			





			15


			Chương 13 :


			Công tác đo vẽ mặt cắt địa hình


			





			16


			Chương 14 :


			Công tác thí nghiệm trong phòng.


			





			17


			Chương 15 :


			Công tác thí nghiệm ngoài trời.


			





			18


			Chương 16 :


			Công tác thăm dò địa vật lý.


			





			19


			Chương 17 :


			Công tác đo vẽ bản đồ địa chất công trình.


			





			20


			Phụ lục số 1 :


			Bảng phân cấp địa hình cho công tác khống chế mặt bằng


			





			21


			Phụ lục số 2 :


			Bảng phân cấp địa hình cho công tác khống chế độ cao


			





			22


			Phụ lục số 3 :


			Bảng phân cấp địa hình cho công tác đo vẽ chi tiết bản đồ địa hùnh ở trên cạn


			





			23


			Phụ lục số 4 :


			Bảng phân cấp địa hình cho công tác đo vẽ địa hình dưới nước


			





			24


			Phụ lục số 5 :


			Bảng phân cấp địa hình đo mặt cắt ở trên cạn


			





			25


			Phụ lục số 6 :


			Bảng phân cấp địa hình đo mặt cắt ở dưới nước


			





			26


			Phụ lục số 7 :


			Bảng phân cấp địa hình cho công tác đo lún công trình


			





			27


			Phụ lục số 8 :


			Bảng phân cấp đất đá cho công tác đào


			





			28


			Phụ lục số 9 :


			Bảng phân cấp đất đá cho công tác khoan tay và khoan guồng xoắn


			





			29


			Phụ lục số 10:


			Bảng phân cấp đất đá cho công tác khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu


			





			30


			Phụ lục số 11:


			Bảng phân cấp đất đá cho công tác khoan đường kính lớn


			





			31


			Phụ lục số 12:


			Bảng phân cấp địa hình cho công tác thăm dò địa vật lý


			





			32


			Phụ lục số 13:


			Bảng phân cấp phức tạp địa chất theo yếu tố ảnh hưởng cho công tác đo vẽ bản đồ địa chất công trình


			





			33


			Phụ lục số 14:


			Bảng phân cấp đất đá cho đào giếng đứng


			





			34


			Bảng giá Vật liệu chọn tính


			





			


			


			








PAGE  


99


§¬n gi¸ kh¶o s¸t x©y dùng tØnh Qu¶ng TrÞ









Bang luong tinh don gia khao sat350.xls

Bangtinhheso


			


			Công thức tính điều chỉnh nhân công


			K= F1+F2


			K: Hệ số điều chỉnh nhân công


			F1: Hệ số điều chỉnh chi phí nhân công do các khoản phụ cấp tính trên lương tối thiểu chưa được tính hoặc tính chưa đủ trong đơn giá


			F2: Hệ số điều chỉnh chi phí nhân công do các khoản phụ cấp tính trên lương cơ bản chưa được tính hoặc tính chưa đủ trong đơn giá


			F1=			Tổng(fi/h1n)


			fi: Mức phụ cấp tính trên lương tối thiểu mà chưa được tính hoặc tính chưa đủ trong đơn giá


			h1n: Hệ số biểu thị mối quan hệ giữa chi phí nhân công trong đơn giá so với tiền lương tối thiểu của nhóm lương thứ n


			F2=			Tổng(fi/h2n)


			fi: Mức phụ cấp tính trên lương cơ bản mà chưa được tính hoặc tính chưa đủ trong đơn giá


			h2n: Hệ số biểu thị mối quan hệ giữa chi phí nhân công trong đơn giá so với tiền lươngcơ bản của nhóm lương thứ n


			Bảng tính hệ số h1


			Lương TT: 350.000;  Phụ cấp khu vực 0%; không ổn định sản xuất 10%; Lương phụ + khoán 16%


			Cấp bậc (n)									Hệ số h1									Hệ số h2


			CN 4/7									3.815									1.408


			CN 4,5/7									4.265									1.396


			KS 4/8									4.684									1.432


			KS 4,5/8									4.887									1.427


			KS 5/8									5.090									1.422


			Bảng tính hệ số điều chỉnh F1 và F2


			F1


			Mức phụ cấp			0.1			0.2			0.3			0.4			0.5			0.6			0.7


			khu vực


			CN 4/7			0.0262			0.0524			0.0786			0.1049			0.1311			0.1573			0.1835


			CN 4,5/7			0.0234			0.0469			0.0703			0.0938			0.1172			0.1407			0.1641


			KS 4/8			0.0214			0.0427			0.0641			0.0854			0.1068			0.1281			0.1495


			KS 4,5/8			0.0205			0.0409			0.0614			0.0819			0.1023			0.1228			0.1432


			KS 5/8			0.0196			0.0393			0.0589			0.0786			0.0982			0.1179			0.1375


			F2








Ky su khao sat 350000


			LƯƠNG BÌNH QUÂN 1 NGÀY CÔNG KHẢO SÁT


			Lương tối thiểu: 350.000 đồng


			Phụ cấp lưu động: 40% lương tối thiểu


			Phụ cấp không ổn định sản xuất: 15% lương cấp bậc


			Phụ cấp (lễ, phép, tết, khoán trực tiếp cho người lao động: 16% lương cấp bậc


			Lương kỹ sư


						LCB			31%LCB			40%x350.000			Tổng cộng			Bq công


			Bậc 1			819,000			253,890			140,000			1,212,890			46,649.62


			Bậc 1,1			829,850			257,254			140,000			1,227,104			47,196.29


			Bậc 1,2			840,700			260,617			140,000			1,241,317			47,742.96


			Bậc 1,3			851,550			263,981			140,000			1,255,531			48,289.63


			Bậc 1,4			862,400			267,344			140,000			1,269,744			48,836.31


			Bậc 1,5			873,250			270,708			140,000			1,283,958			49,382.98


			Bậc 1,6			884,100			274,071			140,000			1,298,171			49,929.65


			Bậc 1,7			894,950			277,435			140,000			1,312,385			50,476.33


			Bậc 1,8			905,800			280,798			140,000			1,326,598			51,023.00


			Bậc 1,9			916,650			284,162			140,000			1,340,812			51,569.67


			Bậc 2			927,500			287,525			140,000			1,355,025			52,116.35


			Bậc 2,1			938,350			290,889			140,000			1,369,239			52,663.02


			Bậc 2,2			949,200			294,252			140,000			1,383,452			53,209.69


			Bậc 2,3			960,050			297,616			140,000			1,397,666			53,756.37


			Bậc 2,4			970,900			300,979			140,000			1,411,879			54,303.04


			Bậc 2,5			981,750			304,343			140,000			1,426,093			54,849.71


			Bậc 2,6			992,600			307,706			140,000			1,440,306			55,396.38


			Bậc 2,7			1,003,450			311,070			140,000			1,454,520			55,943.06


			Bậc 2,8			1,014,300			314,433			140,000			1,468,733			56,489.73


			Bậc 2,9			1,025,150			317,797			140,000			1,482,947			57,036.40


			Bậc 3			1,036,000			321,160			140,000			1,497,160			57,583.08


			Bậc 3,1			1,046,850			324,524			140,000			1,511,374			58,129.75


			Bậc 3,2			1,057,700			327,887			140,000			1,525,587			58,676.42


			Bậc 3,3			1,068,550			331,251			140,000			1,539,801			59,223.10


			Bậc 3,4			1,079,400			334,614			140,000			1,554,014			59,769.77


			Bậc 3,5			1,090,250			337,978			140,000			1,568,228			60,316.44


			Bậc 3,6			1,101,100			341,341			140,000			1,582,441			60,863.12


			Bậc 3,7			1,111,950			344,705			140,000			1,596,655			61,409.79


			Bậc 3,8			1,122,800			348,068			140,000			1,610,868			61,956.46


			Bậc 3,9			1,133,650			351,432			140,000			1,625,082			62,503.13


			Bậc 4			1,144,500			354,795			140,000			1,639,295			63,049.81						h2=			1.432324159						h1=			4.6837


			Bậc 4,1			1,155,350			358,159			140,000			1,653,509			63,596.48


			Bậc 4,2			1,166,200			361,522			140,000			1,667,722			64,143.15


			Bậc 4,3			1,177,050			364,886			140,000			1,681,936			64,689.83


			Bậc 4,4			1,187,900			368,249			140,000			1,696,149			65,236.50


			Bậc 4,5			1,198,750			371,613			140,000			1,710,363			65,783.17						h2=			1.4267883212						h1=			4.88675


			Bậc 4,6			1,209,600			374,976			140,000			1,724,576			66,329.85


			Bậc 4,7			1,220,450			378,340			140,000			1,738,790			66,876.52


			Bậc 4,8			1,231,300			381,703			140,000			1,753,003			67,423.19


			Bậc 4,9			1,242,150			385,067			140,000			1,767,217			67,969.87


			Bậc 5			1,253,000			388,430			140,000			1,781,430			68,516.54						h2=			1.4217318436						h1=			5.0898


			Bậc 5,1			1,263,850			391,794			140,000			1,795,644			69,063.21


			Bậc 5,2			1,274,700			395,157			140,000			1,809,857			69,609.88


			Bậc 5,3			1,285,550			398,521			140,000			1,824,071			70,156.56


			Bậc 5,4			1,296,400			401,884			140,000			1,838,284			70,703.23


			Bậc 5,5			1,307,250			405,248			140,000			1,852,498			71,249.90


			Bậc 5,6			1,318,100			408,611			140,000			1,866,711			71,796.58


			Bậc 5,7			1,328,950			411,975			140,000			1,880,925			72,343.25


			Bậc 5,8			1,339,800			415,338			140,000			1,895,138			72,889.92


			Bậc 5,9			1,350,650			418,702			140,000			1,909,352			73,436.60


			Bậc 6			1,361,500			422,065			140,000			1,923,565			73,983.27


			Bậc 6,1			1,372,350			425,429			140,000			1,937,779			74,529.94


			Bậc 6,2			1,383,200			428,792			140,000			1,951,992			75,076.62


			Bậc 6,3			1,394,050			432,156			140,000			1,966,206			75,623.29


			Bậc 6,4			1,404,900			435,519			140,000			1,980,419			76,169.96


			Bậc 6,5			1,415,750			438,883			140,000			1,994,633			76,716.63


			Bậc 6,6			1,426,600			442,246			140,000			2,008,846			77,263.31


			Bậc 6,7			1,437,450			445,610			140,000			2,023,060			77,809.98


			Bậc 6,8			1,448,300			448,973			140,000			2,037,273			78,356.65


			Bậc 6,9			1,459,150			452,337			140,000			2,051,487			78,903.33


			Bậc 7			1,470,000			455,700			140,000			2,065,700			79,450.00


			Bậc 7,1			1,480,850			459,064			140,000			2,079,914			79,996.67


			Bậc 7,2			1,491,700			462,427			140,000			2,094,127			80,543.35


			Bậc 7,3			1,502,550			465,791			140,000			2,108,341			81,090.02


			Bậc 7,4			1,513,400			469,154			140,000			2,122,554			81,636.69


			Bậc 7,5			1,524,250			472,518			140,000			2,136,768			82,183.37


			Bậc 7,6			1,535,100			475,881			140,000			2,150,981			82,730.04


			Bậc 7,7			1,545,950			479,245			140,000			2,165,195			83,276.71


			Bậc 7,8			1,556,800			482,608			140,000			2,179,408			83,823.38


			Bậc 7,9			1,567,650			485,972			140,000			2,193,622			84,370.06


			Bậc 8			1,578,500			489,335			140,000			2,207,835			84,916.73





&A


Page &P





Nhan cong khao sat 350000


			


			Lương công nhân khảo sát


						Lương CB			Phụ cấp tính trên lương CB 31%LCB			Phụ cấp tính trên lương tối thiểu 40%x350.000			Tổng cộng			Bq công			LCB NII			44%LCB			42%x210.000			Tổng cộng			Bq công			LCB NIII			44%LCB			42%x210.000			Tổng cộng			Bq công			LCB NIV			44%LCB			42%x210.000			Tổng cộng			Bq công


			Bậc 1			584,500			181,195			140,000			905,695			34,834.42			294,000			129,360			88,200			511,560			19,675.38			308,700			135,828			88,200			532,728			20,489.54			329,700			145,068			88,200			562,968			21,652.62


			Bậc 1,1			594,650			184,342			140,000			918,992			35,345.83			297,150			130,746			88,200			516,096			19,849.85			312,270			137,399			88,200			537,869			20,687.26			333,480			146,731			88,200			568,411			21,861.97


			Bậc 1,2			604,800			187,488			140,000			932,288			35,857.23			300,300			132,132			88,200			520,632			20,024.31			315,840			138,970			88,200			543,010			20,884.98			337,260			148,394			88,200			573,854			22,071.32


			Bậc 1,3			614,950			190,635			140,000			945,585			36,368.63			303,450			133,518			88,200			525,168			20,198.77			319,410			140,540			88,200			548,150			21,082.71			341,040			150,058			88,200			579,298			22,280.68


			Bậc 1,4			625,100			193,781			140,000			958,881			36,880.04			306,600			134,904			88,200			529,704			20,373.23			322,980			142,111			88,200			553,291			21,280.43			344,820			151,721			88,200			584,741			22,490.03


			Bậc 1,5			635,250			196,928			140,000			972,178			37,391.44			309,750			136,290			88,200			534,240			20,547.69			326,550			143,682			88,200			558,432			21,478.15			348,600			153,384			88,200			590,184			22,699.38


			Bậc 1,6			645,400			200,074			140,000			985,474			37,902.85			312,900			137,676			88,200			538,776			20,722.15			330,120			145,253			88,200			563,573			21,675.88			352,380			155,047			88,200			595,627			22,908.74


			Bậc 1,7			655,550			203,221			140,000			998,771			38,414.25			316,050			139,062			88,200			543,312			20,896.62			333,690			146,824			88,200			568,714			21,873.60			356,160			156,710			88,200			601,070			23,118.09


			Bậc 1,8			665,700			206,367			140,000			1,012,067			38,925.65			319,200			140,448			88,200			547,848			21,071.08			337,260			148,394			88,200			573,854			22,071.32			359,940			158,374			88,200			606,514			23,327.45


			Bậc 1,9			675,850			209,514			140,000			1,025,364			39,437.06			322,350			141,834			88,200			552,384			21,245.54			340,830			149,965			88,200			578,995			22,269.05			363,720			160,037			88,200			611,957			23,536.80


			Bậc 2			686,000			212,660			140,000			1,038,660			39,948.46			325,500			143,220			88,200			556,920			21,420.00			344,400			151,536			88,200			584,136			22,466.77			367,500			161,700			88,200			617,400			23,746.15


			Bậc 2,1			698,250			216,458			140,000			1,054,708			40,565.67			329,070			144,791			88,200			562,061			21,617.72			348,390			153,292			88,200			589,882			22,687.75			371,700			163,548			88,200			623,448			23,978.77


			Bậc 2,2			710,500			220,255			140,000			1,070,755			41,182.88			332,640			146,362			88,200			567,202			21,815.45			352,380			155,047			88,200			595,627			22,908.74			375,900			165,396			88,200			629,496			24,211.38


			Bậc 2,3			722,750			224,053			140,000			1,086,803			41,800.10			336,210			147,932			88,200			572,342			22,013.17			356,370			156,803			88,200			601,373			23,129.72			380,100			167,244			88,200			635,544			24,444.00


			Bậc 2,4			735,000			227,850			140,000			1,102,850			42,417.31			339,780			149,503			88,200			577,483			22,210.89			360,360			158,558			88,200			607,118			23,350.71			384,300			169,092			88,200			641,592			24,676.62


			Bậc 2,5			747,250			231,648			140,000			1,118,898			43,034.52			343,350			151,074			88,200			582,624			22,408.62			364,350			160,314			88,200			612,864			23,571.69			388,500			170,940			88,200			647,640			24,909.23


			Bậc 2,6			759,500			235,445			140,000			1,134,945			43,651.73			346,920			152,645			88,200			587,765			22,606.34			368,340			162,070			88,200			618,610			23,792.68			392,700			172,788			88,200			653,688			25,141.85


			Bậc 2,7			771,750			239,243			140,000			1,150,993			44,268.94			350,490			154,216			88,200			592,906			22,804.06			372,330			163,825			88,200			624,355			24,013.66			396,900			174,636			88,200			659,736			25,374.46


			Bậc 2,8			784,000			243,040			140,000			1,167,040			44,886.15			354,060			155,786			88,200			598,046			23,001.78			376,320			165,581			88,200			630,101			24,234.65			401,100			176,484			88,200			665,784			25,607.08


			Bậc 2,9			796,250			246,838			140,000			1,183,088			45,503.37			357,630			157,357			88,200			603,187			23,199.51			380,310			167,336			88,200			635,846			24,455.63			405,300			178,332			88,200			671,832			25,839.69


			Bậc 3			808,500			250,635			140,000			1,199,135			46,120.58			361,200			158,928			88,200			608,328			23,397.23			384,300			169,092			88,200			641,592			24,676.62			409,500			180,180			88,200			677,880			26,072.31


			Bậc 3,1			822,500			254,975			140,000			1,217,475			46,825.96			365,400			160,776			88,200			614,376			23,629.85			388,710			171,032			88,200			647,942			24,920.86			414,120			182,213			88,200			684,533			26,328.18


			Bậc 3,2			836,500			259,315			140,000			1,235,815			47,531.35			369,600			162,624			88,200			620,424			23,862.46			393,120			172,973			88,200			654,293			25,165.11			418,740			184,246			88,200			691,186			26,584.06


			Bậc 3,3			850,500			263,655			140,000			1,254,155			48,236.73			373,800			164,472			88,200			626,472			24,095.08			397,530			174,913			88,200			660,643			25,409.35			423,360			186,278			88,200			697,838			26,839.94


			Bậc 3,4			864,500			267,995			140,000			1,272,495			48,942.12			378,000			166,320			88,200			632,520			24,327.69			401,940			176,854			88,200			666,994			25,653.60			427,980			188,311			88,200			704,491			27,095.82


			Bậc 3,5			878,500			272,335			140,000			1,290,835			49,647.50			382,200			168,168			88,200			638,568			24,560.31			406,350			178,794			88,200			673,344			25,897.85			432,600			190,344			88,200			711,144			27,351.69


			Bậc 3,6			892,500			276,675			140,000			1,309,175			50,352.88			386,400			170,016			88,200			644,616			24,792.92			410,760			180,734			88,200			679,694			26,142.09			437,220			192,377			88,200			717,797			27,607.57


			Bậc 3,7			906,500			281,015			140,000			1,327,515			51,058.27			390,600			171,864			88,200			650,664			25,025.54			415,170			182,675			88,200			686,045			26,386.34			441,840			194,410			88,200			724,450			27,863.45


			Bậc 3,8			920,500			285,355			140,000			1,345,855			51,763.65			394,800			173,712			88,200			656,712			25,258.15			419,580			184,615			88,200			692,395			26,630.58			446,460			196,442			88,200			731,102			28,119.32


			Bậc 3,9			934,500			289,695			140,000			1,364,195			52,469.04			399,000			175,560			88,200			662,760			25,490.77			423,990			186,556			88,200			698,746			26,874.83			451,080			198,475			88,200			737,755			28,375.20


			Bậc 4			948,500			294,035			140,000			1,382,535			53,174.42			403,200			177,408			88,200			668,808			25,723.38			428,400			188,496			88,200			705,096			27,119.08			455,700			200,508			88,200			744,408			28,631.08						h2=			1.407601476						h1=			3.8146


			Bậc 4,1			965,300			299,243			140,000			1,404,543			54,020.88			411,810			181,196			88,200			681,206			26,200.25			437,850			192,654			88,200			718,704			27,642.46			465,780			204,943			88,200			758,923			29,189.35


			Bậc 4,2			982,100			304,451			140,000			1,426,551			54,867.35			420,420			184,985			88,200			693,605			26,677.11			447,300			196,812			88,200			732,312			28,165.85			475,860			209,378			88,200			773,438			29,747.63


			Bậc 4,3			998,900			309,659			140,000			1,448,559			55,713.81			429,030			188,773			88,200			706,003			27,153.97			456,750			200,970			88,200			745,920			28,689.23			485,940			213,814			88,200			787,954			30,305.91


			Bậc 4,4			1,015,700			314,867			140,000			1,470,567			56,560.27			437,640			192,562			88,200			718,402			27,630.83			466,200			205,128			88,200			759,528			29,212.62			496,020			218,249			88,200			802,469			30,864.18


			Bậc 4,5			1,032,500			320,075			140,000			1,492,575			57,406.73			446,250			196,350			88,200			730,800			28,107.69			475,650			209,286			88,200			773,136			29,736.00			506,100			222,684			88,200			816,984			31,422.46						h2=			1.3955932203						h1=			4.2645


			Bậc 4,6			1,049,300			325,283			140,000			1,514,583			58,253.19			454,860			200,138			88,200			743,198			28,584.55			485,100			213,444			88,200			786,744			30,259.38			516,180			227,119			88,200			831,499			31,980.74


			Bậc 4,7			1,066,100			330,491			140,000			1,536,591			59,099.65			463,470			203,927			88,200			755,597			29,061.42			494,550			217,602			88,200			800,352			30,782.77			526,260			231,554			88,200			846,014			32,539.02


			Bậc 4,8			1,082,900			335,699			140,000			1,558,599			59,946.12			472,080			207,715			88,200			767,995			29,538.28			504,000			221,760			88,200			813,960			31,306.15			536,340			235,990			88,200			860,530			33,097.29


			Bậc 4,9			1,099,700			340,907			140,000			1,580,607			60,792.58			480,690			211,504			88,200			780,394			30,015.14			513,450			225,918			88,200			827,568			31,829.54			546,420			240,425			88,200			875,045			33,655.57


			Bậc 5			1,116,500			346,115			140,000			1,602,615			61,639.04			489,300			215,292			88,200			792,792			30,492.00			522,900			230,076			88,200			841,176			32,352.92			556,500			244,860			88,200			889,560			34,213.85


			Bậc 5,1			1,135,750			352,083			140,000			1,627,833			62,608.94			500,010			220,004			88,200			808,214			31,085.17			534,660			235,250			88,200			858,110			33,004.25			568,680			250,219			88,200			907,099			34,888.43


			Bậc 5,2			1,155,000			358,050			140,000			1,653,050			63,578.85			510,720			224,717			88,200			823,637			31,678.34			546,420			240,425			88,200			875,045			33,655.57			580,860			255,578			88,200			924,638			35,563.02


			Bậc 5,3			1,174,250			364,018			140,000			1,678,268			64,548.75			521,430			229,429			88,200			839,059			32,271.51			558,180			245,599			88,200			891,979			34,306.89			593,040			260,938			88,200			942,178			36,237.60


			Bậc 5,4			1,193,500			369,985			140,000			1,703,485			65,518.65			532,140			234,142			88,200			854,482			32,864.68			569,940			250,774			88,200			908,914			34,958.22			605,220			266,297			88,200			959,717			36,912.18


			Bậc 5,5			1,212,750			375,953			140,000			1,728,703			66,488.56			542,850			238,854			88,200			869,904			33,457.85			581,700			255,948			88,200			925,848			35,609.54			617,400			271,656			88,200			977,256			37,586.77


			Bậc 5,6			1,232,000			381,920			140,000			1,753,920			67,458.46			553,560			243,566			88,200			885,326			34,051.02			593,460			261,122			88,200			942,782			36,260.86			629,580			277,015			88,200			994,795			38,261.35


			Bậc 5,7			1,251,250			387,888			140,000			1,779,138			68,428.37			564,270			248,279			88,200			900,749			34,644.18			605,220			266,297			88,200			959,717			36,912.18			641,760			282,374			88,200			1,012,334			38,935.94


			Bậc 5,8			1,270,500			393,855			140,000			1,804,355			69,398.27			574,980			252,991			88,200			916,171			35,237.35			616,980			271,471			88,200			976,651			37,563.51			653,940			287,734			88,200			1,029,874			39,610.52


			Bậc 5,9			1,289,750			399,823			140,000			1,829,573			70,368.17			585,690			257,704			88,200			931,594			35,830.52			628,740			276,646			88,200			993,586			38,214.83			666,120			293,093			88,200			1,047,413			40,285.11


			Bậc 6			1,309,000			405,790			140,000			1,854,790			71,338.08			596,400			262,416			88,200			947,016			36,423.69			640,500			281,820			88,200			1,010,520			38,866.15			678,300			298,452			88,200			1,064,952			40,959.69


			Bậc 6,1			1,332,100			412,951			140,000			1,885,051			72,501.96			609,210			268,052			88,200			965,462			37,133.17			654,780			288,103			88,200			1,031,083			39,657.05			688,800			303,072			88,200			1,080,072			41,541.23


			Bậc 6,2			1,355,200			420,112			140,000			1,915,312			73,665.85			622,020			273,689			88,200			983,909			37,842.65			669,060			294,386			88,200			1,051,646			40,447.94			699,300			307,692			88,200			1,095,192			42,122.77


			Bậc 6,3			1,378,300			427,273			140,000			1,945,573			74,829.73			634,830			279,325			88,200			1,002,355			38,552.12			683,340			300,670			88,200			1,072,210			41,238.83			709,800			312,312			88,200			1,110,312			42,704.31


			Bậc 6,4			1,401,400			434,434			140,000			1,975,834			75,993.62			647,640			284,962			88,200			1,020,802			39,261.60			697,620			306,953			88,200			1,092,773			42,029.72			720,300			316,932			88,200			1,125,432			43,285.85


			Bậc 6,5			1,424,500			441,595			140,000			2,006,095			77,157.50			660,450			290,598			88,200			1,039,248			39,971.08			711,900			313,236			88,200			1,113,336			42,820.62			730,800			321,552			88,200			1,140,552			43,867.38


			Bậc 6,6			1,447,600			448,756			140,000			2,036,356			78,321.38			673,260			296,234			88,200			1,057,694			40,680.55			726,180			319,519			88,200			1,133,899			43,611.51			741,300			326,172			88,200			1,155,672			44,448.92


			Bậc 6,7			1,470,700			455,917			140,000			2,066,617			79,485.27			686,070			301,871			88,200			1,076,141			41,390.03			740,460			325,802			88,200			1,154,462			44,402.40			751,800			330,792			88,200			1,170,792			45,030.46


			Bậc 6,8			1,493,800			463,078			140,000			2,096,878			80,649.15			698,880			307,507			88,200			1,094,587			42,099.51			754,740			332,086			88,200			1,175,026			45,193.29			762,300			335,412			88,200			1,185,912			45,612.00


			Bậc 6,9			1,516,900			470,239			140,000			2,127,139			81,813.04			711,690			313,144			88,200			1,113,034			42,808.98			769,020			338,369			88,200			1,195,589			45,984.18			772,800			340,032			88,200			1,201,032			46,193.54


			Bậc 7			1,540,000			477,400			140,000			2,157,400			82,976.92			724,500			318,780			88,200			1,131,480			43,518.46			783,300			344,652			88,200			1,216,152			46,775.08			783,300			344,652			88,200			1,216,152			46,775.08





&A


Page &P





00000000


			












Bia in 20-8-06.doc

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ



ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH PHẦN KHẢO SÁT XÂY DỰNG 


TỈNH QUẢNG TRỊ






BAN HÀNH THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ  65/2006/QĐ - UBND NGÀY  03/8/2006



CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ












QUẢNG TRỊ  2006



UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ



ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH PHẦN KHẢO SÁT XÂY DỰNG 



TỈNH QUẢNG TRỊ



Ban hành theo quyết định số 65 /2006/QĐ - UBND ngày 03/8/2006



của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị



QUẢNG TRỊ  2006



UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ



ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH PHẦN XÂY DỰNG  


TỈNH QUẢNG TRỊ






BAN HÀNH THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ    /2006/QĐ - UBND NGÀY  03/8/2006



CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ












QUẢNG TRỊ  2006



UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ



ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH PHẦN XÂY DỰNG 



TỈNH QUẢNG TRỊ



Ban hành theo quyết định số 65 /2006/QĐ - UBND ngày 03/8/2006



của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị



QUẢNG TRỊ  2006



UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ



ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH



PHẦN XÂY DỰNG – LẮP ĐẶT



TỈNH QUẢNG TRỊ






BAN HÀNH THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ  62 /2006/QĐ - UB VÀ 63 /2006/QĐ-UBND 



NGÀY  03/8/2006 CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ












QUẢNG TRỊ  2006



ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH



PHẦN XÂY DỰNG



ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH



PHẦN LẮP ĐẶT



UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ



BẢNG GIÁ CA MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG XÂY DỰNG



TỈNH QUẢNG TRỊ






BAN HÀNH THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ  64/2006/QĐ - UBND NGÀY  03/8/2006



CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ












QUẢNG TRỊ  2006



UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ



ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH PHẦN KHẢO SÁT XÂY DỰNG 



TỈNH QUẢNG TRỊ



Ban hành theo quyết định số 65 /2006/QĐ - UBND ngày 03/8/2006



của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị



QUẢNG TRỊ  2006


UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI



ĐƠN GIÁ KHẢO SÁT XÂY DỰNG 



TỈNH GIA LAI






BAN HÀNH THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ      /2006/QĐ - UB NGÀY    /    /2006



CỦA UỶ BAN NHÂN TỈNH GIA LAI






DỰ THẢO









GIA LAI  2006



UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI



ĐƠN GIÁ KHẢO SÁT XÂY DỰNG 



TỈNH GIA LAI



Ban hành theo quyết định số      /2006/QĐ - UB ngày    /    /2006



của Uỷ ban nhân tỉnh Gia Lai



GIA LAI  2006



UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN



CHI TIẾT TÍNH TOÁN 



BẢNG GIÁ CA MÁY 



VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG 



TỈNH BẮC KẠN






DỰ THẢO 









BẮC KẠN  2006



UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ



BẢNG GIÁ CA MÁY 



VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG 



TỈNH QUẢNG TRỊ






DỰ THẢO 









QUẢNG TRỊ  2006






