	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do- Hạnh phúc
----------------

	Số: 84/QĐ-UBND
	Nha Trang, ngày 10 tháng 01 năm 2008


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH - PHẦN XÂY DỰNG
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ Quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty Nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 94/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về việc Điều chỉnh mức lương tối thiểu chung;
Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Thông tư số 07/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình; 
Căn cứ Văn bản số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng về việc Công bố định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Xây dựng;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng Khánh Hòa,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Nay công bố “Đơn giá xây dựng công trình - Phần Xây dựng” kèm theo Quyết định này để các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan sử dụng vào việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo hướng dẫn tại Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

1. Đơn giá xây dựng công trình - Phần Xây dựng là cơ sở xác định giá trị dự toán xây dựng công trình phục vụ cho công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đối với dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn nhà nước của tỉnh Khánh Hòa, bao gồm vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định của địa phương, kể cả vốn từ các nguồn thu để lại, quỹ phát triển sản xuất, vốn của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Đối với dự án sử dụng vốn ODA, vốn NGO, vốn tín dụng đầu tư phát triển thuộc thẩm quyền quyết định của địa phương, vốn tín dụng do địa phương bảo lãnh và vốn đầu tư khác của địa phương, người quyết định đầu tư quyết định việc vận dụng những nội dung của đơn giá này hoặc áp dụng theo quy định tại Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Đối với các dự án sử dụng vốn khác, chủ đầu tư quyết định việc vận dụng những nội dung của đơn giá này.

2. Trường hợp cần bổ sung, điều chỉnh Đơn giá xây dựng công trình - Phần Xây dựng công bố theo Quyết định này thì thực hiện như quy định hiện hành của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

3. Trong quá trình sử dụng Đơn giá xây dựng công trình - Phần Xây dựng đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn nhà nước của tỉnh Khánh Hòa, nếu gặp vướng mắc đề nghị các đơn vị phản ánh về Sở Xây Dựng để nghiên cứu giải quyết. Trường hợp ngoài thẩm quyền, Sở Xây dựng tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để xem xét quyết định.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công nghiệp, Xây dựng, Giao thông - Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động Thương binh và Xã hội; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Cam Ranh, thành phố Nha Trang và Thủ trưởng các cơ quan chức năng liên quan trong lĩnh vực đầu tư xây dựng công trình chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

	
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Nguyễn Chiến Thắng


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN


[image: image1.emf]Don gia

















































_1362365133.doc
THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG 


ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH


PHẦN XÂY DỰNG


I. NỘI DUNG ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH - PHẦN XÂY DỰNG


Đơn giá xây dựng công trình - Phần Xây dựng là định mức chi phí tổng hợp, bao gồm toàn bộ chi phí trực tiếp về vật liệu, nhân công và máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng như 1m3 tường gạch, 1m3 bê tông, 1m2 lát gạch, 1 tấn cốt thép, 100m dài cọc..v..v từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc công tác xây dựng (kể cả những hao phí  cần thiết do yêu cầu kỹ thuật và tổ chức sản xuất nhằm đảm bảo thi công xây dựng liên tục, đúng quy trình, quy phạm kỹ thuật).


1. Đơn giá xây dựng công trình - Phần Xây dựng được xác định trên cơ sở:

- Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ Quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty Nhà nước;


- Nghị định số 94/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về việc Điều chỉnh mức lương tối thiểu chung;


- Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

- Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;


- Thông tư số 07/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình; 


- Văn bản số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng về việc Công bố định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Xây dựng;


- Giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thời điểm quý III năm 2006 (chưa bao gồm thuế Giá trị gia tăng).


2. Đơn giá xây dựng công trình - Phần Xây dựng gồm các chi phí sau:

a) Chi phí vật liệu


Là giá trị vật liệu chính, vật liệu phụ, các cấu kiện hoặc các bộ phận rời lẻ, vật liệu luân chuyển (không kể vật liệu phụ cần dùng cho máy móc, phương tiện vận chuyển và những vật liệu tính trong chi phí chung) cần thiết để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng.


Chi phí vật liệu trong đơn giá đã bao gồm hao hụt vật liệu ở khâu thi công; riêng đối với các loại cát xây dựng đã kể đến hao hụt do độ dôi của cát.


Chi phí vật liệu trong đơn giá tính theo mặt bằng giá quý III năm 2006 của tỉnh Khánh Hoà (Mức giá chưa có thuế giá trị gia tăng).


Đối với những loại vật liệu xây dựng chưa có trong thông báo giá thì tạm tính theo mức giá tham khảo tại thị trường. Một số đơn giá công tác xây dựng chưa tính chi phí vật liệu chính, khi lập dự toán, cần tính toán chi phí vật liệu chính để bổ sung trực tiếp vào đơn giá.


Trong quá trình sử dụng đơn giá, nếu giá vật liệu thực tế (mức giá chưa có thuế giá trị gia tăng) chênh lệch so với giá vật liệu đã tính trong đơn giá thì được bù trừ chênh lệch theo nguyên tắc sau: các đơn vị căn cứ vào giá vật liệu thực tế (mức giá chưa có thuế giá trị gia tăng) tại từng khu vực; ở từng thời điểm do cơ quan quản lý giá xây dựng công bố và số lượng vật liệu đã sử dụng theo định mức để tính toán chi phí vật liệu thực tế, sau đó so sánh với chi phí vật liệu trong đơn giá để xác định mức bù, trừ chênh lệch chi phí vật liệu và đưa trực tiếp vào khoản mục chi phí vật liệu trong dự toán.


b) Chi phí nhân công


Chi phí nhân công trong đơn giá bao gồm lương cơ bản, lương phụ, các khoản phụ cấp có tính chất lượng và các chi phí theo chế độ đối với công nhân xây lắp mà có thể khoán trực tiếp cho người lao động để tính cho một ngày công định mức. Theo nguyên tắc này chi phí nhân công trong đơn giá xây dựng công trình được xác định như sau:


Chi phí nhân công trong đơn giá được tính với mức lương tối thiểu là 450.000đ/tháng theo Nghị định số 94/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ “Về việc Điều chỉnh mức lương tối thiểu chung”.


Cấp bậc tiền lương theo bảng lương A.1, thang lương 7 bậc, mục 8.1.a - Xây dựng cơ bản - Nhóm I ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ và Bảng lương thuyền viên và công nhân viên tàu công trình B.5, thang lương 4 bậc, mục 1-2.


Phụ cấp lưu động ở mức thấp nhất 20% tiền lương tối thiểu, phụ cấp không ổn định sản xuất bằng 10% tiền lương cơ bản, một số khoản lương phụ (nghỉ lễ, tết, phép...) bằng 12% và một số chi phí có thể khoán trực tiếp cho người lao động tính bằng 4% so với tiền lương cơ bản.


Đối với các công trình xây dựng được hưởng thêm các khoản lương phụ, phụ cấp lương và các chế độ chính sách khác chưa tính trong phần đơn giá xây dựng công trình nêu ở trên hoặc được hưởng phụ cấp lưu động ở mức cao hơn 20% thì được bổ sung thêm khoản này vào chi phí nhân công trong bảng tổng hợp giá trị dự toán xây lắp. 


Chi phí nhân công trong đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng được tính cho loại công tác xây lắp thuộc nhóm I. Đối với các loại công tác xây lắp của các công trình thuộc nhóm khác của bảng lương A.1.8 thì được chuyển đổi theo hệ số sau:


Thuộc nhóm II: Bằng 1,061 lần so với tiền lương trong đơn giá XDCT - Phần Xây dựng.


Thuộc nhóm III: Bằng 1,171 lần so với tiền lương trong đơn giá XDCT - Phần Xây dựng.


c) Chi phí máy thi công:


Là chi phí sử dụng các loại máy và thiết bị thi công chính trực tiếp thực hiện, kể cả máy và thiết bị phục vụ để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng bao gồm: chi phí khấu hao cơ bản, chi phí khấu hao sửa chữa lớn, chi phí nhiên liệu, động lực, tiền lương của công nhân điều khiển và phục vụ máy, chi phí sửa chữa thường xuyên và chi phí khác của máy.


II. KẾT CẤU ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH - PHẦN XÂY DỰNG


Đơn giá xây dựng công trình - Phần Xây dựng bao gồm 11 chương, phân theo nhóm, loại công tác hoặc kết cấu xây dựng, được mã hóa thống nhất theo hệ mã 2 chữ cái đầu và 5 số tiếp theo như công bố tại Văn bản số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng “V/v Công bố định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Xây dựng”.


		Chương I

		: AA.11100-AA.32000

		Công tác chuẩn bị mặt bằng xây dựng



		Chương II

		: AB.10000-AB.92000

		Công tác đào đắp đất, đá, cát



		Chương III

		: AC.10000-AC.30000

		Công tác đóng cọc, ép cọc, nhổ cọc, khoan tạo lỗ cọc nhồi





		Chương IV

		: AD.11000-AD.80000

		Công tác làm đường



		Chương V

		: AE.10000-AE.90000

		Công tác xây đá, gạch



		Chương VI

		: AF.10000-AF.80000

		Công tác bê tông



		Chương VII

		: AG.10000-AG.50000

		Công tác sản xuất, lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn



		Chương VIII

		: AH.10000-AH.30000

		Công tác sản xuất, lắp dựng cấu kiện gỗ



		Chương IX

		: AI.10000 - AI.60000

		Công tác sản xuất, lắp dựng cấu kiện sắt thép



		Chương X

		: AK.10000-AK.80000

		Công tác làm mái, trát, ốp, láng, lát, làm trần và các công tác hoàn thiện khác



		Chương XI

		: AL.11000-AL.70000

		Công tác khác





III. HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG


- Chiều cao ghi trong Đơn giá xây dựng công trình - Phần Xây dựng là  chiều cao tính từ cốt (0.00 theo thiết kế công trình đến cốt (4m; (16m; (50m, và từ cốt (0.00 đến cốt > 50m. Các loại công tác xây dựng trong đơn giá không quy định độ cao như công tác trát, láng, ốp v.v... nhưng khi thi công ở độ cao (16m; (50m và >50m được áp dụng đơn giá bốc xếp vận chuyển vật liệu lên cao.


- Trường hợp cần bổ sung, điều chỉnh đơn giá xây dựng công trình - Phần Xây dựng công bố theo Quyết định này thì thực hiện như quy định hiện hành của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.


- Trong quá trình sử dụng Đơn giá xây dựng công trình - Phần Xây dựng đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn nhà nước của tỉnh Khánh Hòa, nếu gặp vướng mắc đề nghị các đơn vị phản ánh về Sở Xây Dựng để nghiên cứu giải quyết. Trường hợp ngoài thẩm quyền, Sở Xây dựng tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để xem xét quyết định.


BẢNG PHÂN LOẠI RỪNG


(Dùng cho công tác phát rừng tạo mặt bằng xây dựng)


		Loại rừng

		Nội dung



		I

		- Bãi hoặc đồi tranh lau lách, sim mua, cỏ lau, cỏ lác trên địa hình khô ráo. Thỉnh thoảng có cây con hoặc cây có đường kính lớn hơn hoặc bằng 10 cm.



		II

		- Rừng cây con, mật độ cây con, dây leo chiếm dưới 2/3 diện tích và cứ 100m2 có từ 5 đến 25 cây có đường kính từ 5 đến 10cm và xen lẫn cây có đường kính lớn hơn 10cm.


- Đồng đất có các loại cỏ lau, cỏ lác dầy đặc trên địa hình sình lầy, ngập nước. 


- Đồng đất có các loại cây mắm, cốc, vẹt... trên địa hình khô ráo.



		III

		- Rừng cây đã khai thác, cây con, dây leo chiếm hơn 2/3 diện tích cứ 100m2 rừng có từ 30 đến 100 cây có đường kính từ 5 đến 10cm, có xen lẫn cây có đường kính lớn hơn 10cm.


- Đồng đất có các loại tràm, đước... trên địa hình khô ráo.


- Đồng đất có các loại cây mắm, cốc, vẹt... Trên địa hình lầy, thụt, nước nổi.



		IV

		- Rừng tre, nứa, già, lồ ô hoặc le, mật độ tre, nứa, lồ ô le dầy đặc. Thỉnh thoảng có cây con có đường kính từ 5 đến 10cm, dây leo, có lẫn cây có đường kính lớn hơn 10cm.


- Đồng đất có các loại tràm, đước... trên địa hình lầy thụt, nước nổi.





Ghi chú:


-  Đường kính cây được đo ở độ cao 30cm cách mặt đất.


- Đối với loại cây có đường kính >10cm được qui đổi ra cây tiêu chuẩn (là cây có đường kính từ 10-20cm).

BẢNG PHÂN LOẠI BÙN


(Dùng cho công tác đào bùn)


		LOẠI BÙN

		ĐẶC ĐIỂM VÀ DỤNG CỤ THI CÔNG



		1. Bùn đặc

		Dùng xẻng, cuốc bàn đào được và bùn không chảy ra ngoài



		2. Bùn lỏng

		Dùng xô và gầu để múc



		3. Bùn rác

		Bùn đặc, có lẫn cỏ rác, lá cây, thân cây mục nát



		4. Bùn lẫn đá,


sỏi, hầu hến

		Các loại bùn trên có lẫn đá, sỏi, hầu hến





BẢNG PHÂN CẤP ĐÁ


(Dùng cho công tác đào phá đá)


		CẤP ĐÁ

		CƯỜNG ĐỘ CHỊU NÉN



		1. Đá cấp I

		Đá rất cứng, có cường độ chịu nén > 1000kg/cm2



		2. Đá cấp II

		Đá cứng, cường độ chịu nén > 800kg/cm2



		3. Đá cấp III

		Đá cứng trung bình, cường độ chịu nén > 600kg/cm2



		4. Đá cấp IV

		Đá tương đối mềm, giòn dễ đập, cường độ chịu nén ( 600kg/cm2





BẢNG PHÂN CẤP ĐẤT


(Dùng cho công tác đào vận chuyển, đắp đất bằng thủ công)


		Cấp đất

		Nhóm đất

		Tên đất

		Dụng cụ tiêu chuẩn xác định nhóm đất



		1

		2

		3

		4



		I

		1

		- Đất phù sa, cát bồi, đất mầu, đất mùn, đất đen, đất hoàng thổ.


- Đất đồi sụt lở hoặc đất nơi khác đem đến đổ (thuộc loại đất nhóm 4 trở xuống) chưa bị nén chặt.

		Dùng xẻng xúc dễ dàng



		

		2

		- Đất cát pha sét hoặc đất sét pha cát.


- Đất mầu ẩm ướt nhưng chưa đến trạng thái dính dẻo.


- Đất nhóm 3, nhóm 4 sụt lở hoặc đất nơi khác đem đến đổ đã bị nén chặt nhưng chưa đến trạng thái nguyên thổ.


- Đất phù sa, cát bồi, đất mầu, đất bùn, đất nguyên thổ tơi xốp có lẫn rễ cây, mùn rác, sỏi đá, gạch vụn, mảnh sành kiến trúc đến 10% thể tích hoặc 50kg đến 150kg trong 1m3.

		Dùng xẻng cải tiến ấn nặng tay xúc được



		

		3

		- Đất sét pha cát.


- Đất sét vàng hay trắng, đất chua, đất kiềm ở trạng thái ẩm mềm.


- Đất cát, đất đen, đất mùn có lẫn sỏi đá, mảnh vụn kiến trúc, mùn rác, gốc rễ cây từ 10% đến 20% thể tích hoặc từ 150 đến 300kg trong 1m3.


- Đất cát có lượng ngậm nước lớn, trọng lượng từ 1,7T/m3 trở lên.

		Dùng xẻng cải tiến đạp bình thường đã ngập xẻng



		II

		4

		- Đất đen, đất mùn ngậm nước nát dính.


- Đất sét, đất sét pha cát, ngậm nước nhưng chưa thành bùn.


- Đất do thân cây, lá cây mục tạo thành, dùng mai cuốc đào không thành tảng mà vỡ vụn ra rời rạc như xỉ.


- Đất sét nặng kết cấu chặt.


- Đất mặt sườn đồi có nhiều cỏ cây sim, mua, dành dành.


- Đất màu mềm.

		Dùng mai xắn được



		

		5

		- Đất sét pha mầu xám (bao gồm màu xanh lam, màu xám của vôi).


- Đất mặt sườn đồi có ít sỏi.


- Đất đỏ ở đồi núi.


- Đất sét pha sỏi non.


- Đất sét trắng kết cấu chặt lẫn mảnh vụn kiến trúc hoặc rễ cây đến 10% thể tích hoặc 50kg đến 150kg trong 1m3.


- Đất cát, đất mùn, đất đen, đất hoàng thổ có lẫn sỏi đá, mảnh vụn kiến trúc từ 25% đến 35% thể tích hoặc từ > 300kg đến đến 500kg trong 1m3.

		Dùng cuốc bàn cuốc được



		III

		6

		- Đất sét, đất nâu rắn chắc cuốc ra chỉ được từng hòn nhỏ.


- Đất chua, đất kiềm thổ cứng.


- Đất mặt đê, mặt đường cũ.


- Đất mặt sườn đồi lẫn sỏi đá, có sim, mua, dành dành  mọc lên dầy.


- Đất sét kết cấu chặt lẫn cuội, sỏi, mảnh vụn kiến trúc, gốc rễ cây > 10% đến 20% thể tích hoặc 150kg đến 300kg trong 1m3.


- Đá vôi phong hóa già nằm trong đất đào ra từng tảng được, khi còn trong đất thì tương đối mềm đào ra rắn dần lại, đập vỡ vụn ra như xỉ.

		Dùng cuốc bàn cuốc chối tay, phải dùng cuốc chim to lưỡi để đào



		

		7

		- Đất đồi lẫn từng lớp sỏi, lượng sỏi từ 25% đến 35% lẫn đá tảng, đá trái đến 20% thể tích.


- Đất mặt đường đá dăm hoặc đường đất rải mảnh sành, gạch vỡ.


- Đất cao lanh, đất sét, đất sét kết cấu chặt lẫn mảnh vụn kiến trúc, gốc rễ cây từ 20% đến 30% thể tích hoặc > 300kg đến 500kg trong 1m3.

		Dùng cuốc chim nhỏ lưỡi nặng đến 2,5kg



		IV

		8

		- Đất lẫn đá tảng, đá trái > 20% đến 30% thể tích


- Đất mặt đường nhựa hỏng.


- Đất lẫn vỏ loài trai, ốc (đất sò) kết dính chặt tạo thành tảng được (vùng ven biển thường đào để xây tường).


- Đất lẫn đá bọt.

		Dùng cuốc chim nhỏ lưỡi nặng đến 2,5kg hoặc dùng xà beng đào được 



		

		9

		- Đất lẫn đá tảng, đá trái > 30% thể tích, cuội sỏi giao kết bởi đất sét.


- Đất có lẫn từng vỉa đá, phiến đá ong xen kẽ (loại đá khi còn trong lòng đất tương đối mềm).


- Đất sỏi đỏ rắn chắc.

		Dùng xà beng choòng búa mới đào được





BẢNG PHÂN CẤP ĐẤT


(Dùng cho công tác đào, vận chuyển và đắp đất bằng máy)


		Cấp đất

		Tên các loại đất

		Công cụ


tiêu chuẩn xác định



		I

		- Đất cát, đất phù sa cát bồi, đất mầu, đất đen, đất mùn, đất cát, cát pha sét, đất sét, đất hoàng thổ, đất bùn. Các loại đất trên có lẫn sỏi sạn, mảnh sành, gạch vỡ, đá dăm, mảnh chai từ 20% trở lại, không có rễ cây to, có độ ẩm tự nhiên dạng nguyên thổ hoặc tơi xốp, hoặc từ nơi khác đem đến đổ đã bị nén chặt tự nhiên. Cát đen, cát vàng có độ ẩm tự nhiên, sỏi, đá dăm, đá vụn đổ thành đống.

		



		II

		- Gồm các loại đất cấp I có lẫn sỏi sạn, mảnh sành, gạch vỡ, đá dăm, mảnh chai từ 20% trở lên. Không lẫn rễ cây to, có độ ẩm tự nhiên hay khô. Đất á sét, cao lanh, đất sét trắng, sét vàng, có lẫn sỏi sạn, mảnh sành, mảnh chai, gạch vỡ không quá 20% ở dạng nguyên thổ hoặc nơi khác đổ đến đã bị nén tự nhiên có độ ẩm tự nhiên hoặc khô rắn.

		Dùng xẻng, mai hoặc cuốc bàn xắn được miếng mỏng.



		III

		- Đất á sét, cao lanh, sét trắng, sét vàng, sét đỏ, đất đồi núi lẫn sỏi sạn, mảnh sành, mảnh chai, gạch vỡ từ 20% trở lên có lẫn rễ cây. Các loại đất trên có trạng thái nguyên thổ có độ ẩm tự nhiên hoặc khô cứng hoặc đem đổ ở nơi khác đến có đầm nén.

		Dùng cuốc chim mới cuốc được



		IV

		- Các loại đất trong đất cấp III có lẫn đá hòn, đá tảng. Đá ong, đá phong hoá, đá vôi phong hoá có cuội sỏi dính kết bởi đá vôi, xít non, đá quặng các loại đã nổ mìn vỡ nhỏ, sét kết khô rắn chắc thành vỉa.

		





BẢNG PHÂN CẤP ĐẤT


(Dùng cho công tác đóng cọc)


		Cấp đất

		Tên các loại đất



		I

		Cát pha lẫn 3 ( 10% sét ở trạng thái dẻo, sét và á sét mềm, than, bùn, đất lẫn thực vật, đất đắp từ nơi khác chuyển đến.



		II

		Cát đã được đầm chặt, sỏi, đất sét cứng, cát khô, cát bão hoà nước. Đất cấp I có chứa 10 ( 30% sỏi, đá.





BẢNG PHÂN CẤP ĐÁ CHO CÔNG TÁC KHOAN CỌC NHỒI


		Cấp đất đá

		Nhóm đất đá

		Tên các loại đá



		IV

		4

		- Đá phiến sét, phiến than, phiến Xeritxit.


- Các kết, Dunit, Feridolit, Secpantinit... bị phong hoá mạnh tới mức vừa. Đá Macnơ chặt, than đá có độ cứng trung bình. Tup, bột kết bị phong hoá vừa.


- Có thể bẻ nõn đá bằng tay thành từng mảnh.


- Tạo được vết lõm trên bề mặt đá sâu tới 5mm bằng mũi nhọn của búa địa chất.



		

		5

		- Đá phiến sét Clorit, Phylit, cát kết với xi măng là vôi, oxit sắt, đá vôi và Đolomit không thuần.


- Than antraxit, Porphiarit, Secpatinit, Dunit, Keratophia phong hoá vừa. Tup núi lửa bị Kericit hoá.


- Mẫu nõn khoan gọt, bẻ khó, rạch được dễ dàng bằng dao, tạo được điểm lõm sâu bằng 1 nhát búa địa chất đập mạnh



		III

		6

		- Đá phiến Clorit thạch anh, đá phiến Xericit thạch anh. Sét kết bị silic hoá yếu. Anhydric chặt xít lẫn vật liệu Tup.


- Cuội kết hợp vôi xi măng gắn kết là vôi. Đá vôi và Đôlômit chặt xít. Đá Skanơ. Đunit phong hoá nhẹ đến tươi.


- Mẫu nõn có thể gọt hoặc cạo được bằng dao con. Đầu nhọn búa địa chất tạo được vết lõm tương đối sâu.



		

		7

		- Sét kết silic hoá, đá phiến giả sừng, đá giả sừng Clorit. Các loại đá Pocphiarit, Điabazơ, Tup bị phong hoá nhẹ.


- Cuội kết chứa trên 50% cuội có thành phần là đá Macna, xi măng gắn kết là Silic và sét.


- Cuội kết có thành phần là đá trầm tích với xi măng gắn kết là silic Điorit và Gabro hạt thô.


- Mẫu nõn có thể bị rạch nhưng không thể gọt hoặc cạo được bằng dao con. Đầu nhọn búa địa chất tạo được vết lõm nông



		II

		8

		- Cát kết thạch anh. Đá phiến Silic. Các loại đá Skanơ thạch anh Gơnat tinh thể lớn. Đá Granit hạt thô.


- Cuội kết có thành phần là đá Macna, đá Nai, Granit, Pecmanit, Syenit, Garbo, Tuôcmalin thạch anh bị phong hoá nhẹ.


- Chỉ cần một nhát búa đập mạnh mẫu đá đã bị vỡ. Đầu nhọn của búa địa chất đập mạnh chỉ làm xây xát mặt ngoài của mẫu nõn.



		

		9

		- Syenit, Granit hạt thô nhỏ. Đá vôi hàm lượng silic cao. Cuội kết có thành phần là đá Macna, đá Bazan. Các loại đá Nai - Granit, Nai garbo, Pocphia thạch anh, Pecmatit, Skanơ tinh thể nhỏ, các Tup silic, Barit chặt xít.


- Búa đập mạnh một vài lần mẫu nõn mới bị vỡ.


- Đầu nhọn của búa địa chất đập nhiều lần tại 1 điểm tạo được vết lõm nông trên mặt đá.



		I

		10

		- Đá Skanơ grơnat. Các đá Granit hạt nhỏ, đá Sranơdiorit, Liparit. Đá Skanơ silic, mạch thạch anh. Cuội kết núi lửa có thành phần Macna. Cát kết thạch anh rắn chắc, đá sừng.


- Búa đập mạnh nhiều lần mẫu nõn mới bị vỡ.



		Đá đặc biệt

		11

		- Đá Quăczit, đá sừng cứng chắc, chứa ít sắt. Đá Anbiophia hạt mịn bị sừng hoá. Đá ngọc (ngọc bích...), các loại quặng chứa sắt.


- Búa đập mạnh một nhát chỉ làm sứt mẫu đá.



		

		12

		- Đá Quăczit các loại.


- Đá Côranhđông.


- Búa đập mạnh nhiều lần mới làm sứt được mẫu đá.





Ghi chú: Khoan tạo lỗ cọc nhồi vào đá đặc biệt nhóm 11, 12 áp dụng đơn giá khoan cọc nhồi đá cấp I nhân hệ số 1,35 so với đơn giá khoan tương ứng.


PHẦN XÂY DỰNG


Chương I


CÔNG TÁC CHUẨN Bị MẶT BẰNG XÂY DỰNG

AA.11100 - Công tác phát rừng tạo mặt bằng bằng thủ công


Thành phần công việc:


- Phát rừng, vận chuyển cây cỏ, đánh đống trong phạm vi 30m để vận chuyển


- Cưa chặt, hạ cây cách mặt đất 20cm, cư​a chặt thân cây, cành ngọn thành từng khúc, xếp gọn theo từng loại trong phạm vi 30m để vận chuyển.


- Đào gốc cây, rễ cây, c​ưa chặt rễ cây, gốc cây thành từng khúc, xếp gọn thành từng loại trong phạm vi 30m để vận chuyển, lấp, san lại hố sau khi đào.

Đơn vị tính: đ/100m2


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Phát rừng loại I mật độ cây tiêu chuẩn trên 100m2 rừng

		

		

		

		



		AA.11111

		            -      0 cây

		100m2

		

		48.038

		



		AA.11112

		            -   ≤ 2 cây

		100m2

		

		71.804

		



		AA.11113

		            -   ≤ 3 cây

		100m2

		

		82.928

		



		

		Phát rừng loại II mật độ cây tiêu chuẩn trên 100m2 rừng

		

		

		

		



		AA.11121

		           -      0 cây

		100m2

		

		61.185

		



		AA.11122

		-   ≤ 2 cây

		100m2

		

		92.030

		



		AA.11123

		-  ≤ 3 cây

		100m2

		

		106.694

		



		AA.11124

		-   ≤ 5 cây

		100m2

		

		131.472

		



		AA.11125

		-   > 5 cây

		100m2

		

		165.856

		



		

		Phát rừng loại III mật độ cây tiêu chuẩn trên 100m2 rừng

		

		

		

		



		AA.11131

		            -      0 cây

		100m2

		

		70.287

		



		AA.11132

		            -   ≤ 2 cây

		100m2

		

		100.121

		



		AA.11133

		            -   ≤ 3 cây

		100m2

		

		115.290

		



		AA.11134

		            -   ≤ 5 cây

		100m2

		

		140.068

		



		AA.11135

		            -   > 5 cây

		100m2

		

		174.958

		



		

		Phát rừng loại III mật độ cây tiêu chuẩn trên 100m2 rừng

		

		

		

		



		AA.11141

		            -      0 cây

		100m2

		

		76.860

		



		AA.11142

		            -   ≤ 2 cây

		100m2

		

		108.717

		



		AA.11143

		            -   ≤ 3 cây 

		100m2

		

		125.909

		





AA.11200 - Phát rừng tạo mặt bằng bằng cơ giới


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, cư​a chặt hoặc ủi đổ cây, c​ưa chặt thân, cành cây thành từng đoạn. San lấp mặt bằng, nhổ gốc cây, rễ cây.


Đơn vị tính: đ/100m2


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Phát rừng tạo mặt bằng bằng cơ giới mật độ cây tiêu chuẩn trên 100m2 rừng

		

		

		

		



		AA.11211

		            -   0 cây

		100m2

		

		3.792

		17.432



		AA.11212

		            -   ≤ 2 cây

		100m2

		

		6.220

		24.000



		AA.11213

		            -   ≤ 3 cây

		100m2

		

		14.462

		30.189



		AA.11214

		            -   ≤ 5 cây 

		100m2

		

		21.137

		35.872



		AA.11215

		            -   > 5 cây

		100m2

		

		27.053

		39.030





Bảng quy đổi cây tiêu chuẩn


		Đường kính cây

		Đổi ra cây        tiêu chuẩn

		Đường kính cây

		Đổi ra cây        tiêu chuẩn



		  10-20 cm

		1

		>40-50 cm

		6



		>20-30 cm

		1,5

		>50-60 cm

		15



		>30-40 cm

		3,5

		

		





AA.12000 - Công tác chặt cây, đào gốc cây, bụi cây


Đơn giá tính cho trường hợp chặt, đào một hoặc một số cây, bụi cây trong phạm vi xây dựng công trình.


AA.12100 - Chặt cây


Thành phần công việc: 


Chuẩn bị, chặt cây, đốn cành, thân cây thành từng khúc. Vận chuyển xếp đống trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: đ/1 cây


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Chặt cây ở mặt đất bằng phẳng

		

		

		

		



		AA.12111

		Đường kính gốc cây ≤ 20 cm

		Cây

		

		6.068

		



		AA.12112

		                 - ≤ 30 cm 

		Cây

		

		12.136

		



		AA.12113

		                 - ≤ 40 cm

		Cây

		

		24.777

		



		AA.12114

		                 - ≤ 50 cm

		Cây

		

		47.026

		



		AA.12115

		                 - ≤ 60 cm

		Cây

		

		102.649

		



		AA.12116

		                 - ≤ 70 cm

		Cây

		

		245.751

		



		AA.12117

		                 - > 70 cm

		Cây

		

		464.196

		



		

		Chặt cây ở mặt đất bằng phẳng

		

		

		

		



		AA.12121

		Đường kính gốc cây ≤ 20 cm 

		Cây

		

		7.079

		



		AA.12122

		                 - ≤ 30 cm

		Cây

		

		13.653

		



		AA.12123

		                 - ≤ 40 cm

		Cây

		

		27.811

		



		AA.12124

		                 - ≤ 50 cm

		Cây

		

		51.072

		



		AA.12125

		                 - ≤ 60 cm

		Cây

		

		143.607

		



		AA.12126

		                 - ≤ 70 cm

		Cây

		

		307.441

		



		AA.12127

		                 - > 70 cm

		Cây

		

		505.660

		





Ghi chú: Trường hợp chặt cây ở chỗ lầy lội thì đơn giá đựơc nhân lên với hệ số 2


AA.13000 - Đào gốc cây, bụi cây


Thành phần công việc: 


Đào gốc cây, bụi cây cả rễ theo yêu cầu, vận chuyển trong phạm vi 30m.


AA.13100 - Đào gốc cây


Đơn vị tính: đ/1 gốc cây


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Đào gốc cây

		

		

		

		



		AA.13111

		Đường kính gốc cây ≤ 20 cm

		gốc cây

		

		10.113

		



		AA.13112

		                 - ≤ 30 cm 

		gốc cây

		

		18.709

		



		AA.13113

		                 - ≤ 40 cm

		gốc cây

		

		35.396

		



		AA.13114

		                 - ≤ 50 cm

		gốc cây

		

		68.264

		



		AA.13115

		                 - ≤ 60 cm

		gốc cây

		

		163.834

		



		AA.13116

		                 - ≤ 70 cm

		gốc cây

		

		307.441

		



		AA.13117

		                 - > 70 cm

		gốc cây

		

		552.686

		





AA.13200 - Đào bụi cây



Đơn vị tính: đ/1 bụi


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Đào bụi cây dừa nước:

		

		

		

		



		AA.13211

		Đường kính bụi dừa  ≤30 cm 

		bụi

		

		26.800

		



		AA.13212

		              - >30 cm

		bụi

		

		37.924

		



		

		Đào bụi tre:

		

		

		

		



		AA.13221

		Đường kính bụi tre    ≤50 cm 

		bụi

		

		53.094

		



		AA.13222

		              -                   ≤80 cm

		bụi

		

		337.781

		



		AA.13223

		              -                   >80 cm

		bụi

		

		607.803

		





AA.20000 - Công tác phá dỡ công trình


AA.21000 - Phá dỡ công trình bằng thủ công


Thành phần công việc:


- Phá vỡ các kết cấu kiến trúc, tận dụng các vật liệu để sử dụng lại, xếp đống theo từng loại, đúng nơi qui định hoặc trên các phương tiện vận chuyển trong phạm vi 30m để vận chuyển, thu dọn mặt bằng sau khi phá dỡ (biện pháp phá dỡ chư​​a tính trong đơn giá).


AA.21100 - Phá dỡ kết cấu gạch đá


Đơn vị tính: đ/1m3


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Phá dỡ kết cấu gạch đá:

		

		

		

		



		AA.21111

		Phá dỡ tường gạch

		m3

		

		74.006

		



		AA.21112

		Phá dỡ tường đá

		m3

		

		83.325

		



		AA.21121

		Phá dớ bê tông gạch vỡ nền

		m3

		

		91.548

		



		AA.21122

		Phá dỡ bê tông gạch vỡ móng

		m3

		

		110.186

		



		AA.21131

		Phá dỡ bê tông than xỉ

		m3

		

		99.771

		





AA.21200 - Phá dỡ kết cấu bê tông móng, tường cột, xà dầm


Đơn vị tính: đ/1m3


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Phá dỡ kết cấu bê tông:

		

		

		

		



		AA.21211

		Phá dỡ bê tông tảng rời

		

		

		112.927

		



		

		Phá dỡ bê tông nền, móng:

		

		

		

		



		AA.21221

		        -    Không cốt thép

		m3

		

		195.156

		



		AA.21222

		        -    Có cốt thép

		m3

		

		279.577

		



		AA.21231

		Phá dỡ bê tông tường

		m3

		

		257.649

		



		AA.21241

		Phá dỡ bê tông cột

		m3

		

		301.504

		



		AA.21251

		Phá dỡ bê tông xà, dầm

		m3

		

		356.324

		





AA.21300 - Phá dỡ nền xi măng, nền gạch, tấm đan bêtông


Đơn vị tính: đ/1 m2


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Phá dỡ nền xi măng:

		

		

		

		



		AA.21311

		        -    Không cốt thép

		m2

		

		1.645

		



		AA.21312

		        -    Có cốt thép

		m2

		

		2.741

		



		

		Phá dỡ nền gạch:

		

		

		

		



		AA.21321

		        -    Gạch lá nem

		m2

		

		3.837

		



		AA.21322

		        -    Gạch xi măng

		m2

		

		4.386

		



		AA.21323

		        -    Gạch chỉ

		m2

		

		3.289

		



		AA.21331

		Phá dỡ tấm đan bê tông

		m2

		

		4.934

		





AA.21400 - Phá dỡ kết cấu mặt đường


Đơn vị tính: đ/1m3


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Phá dỡ kết cấu mặt đường:

		

		

		

		



		AA.21411

		Mặt đường cấp phối

		m3

		

		81.680

		



		AA.21421

		Mặt đường đá dăm

		m3

		

		88.807

		



		AA.21431

		Mặt đường đá dăm nhựa

		m3

		

		104.704

		



		AA.21441

		Mặt đường BT apphan

		m3

		

		123.343

		



		AA.21451

		Mặt đường BT xi măng

		m3

		

		192.963

		





AA.21500 - Phá dỡ hàng rào



Đơn vị tính: đ/1 m2


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Phá dỡ hàng rào song sắt:

		

		

		

		



		AA.21511

		        -    Loại đơn giản

		m2

		

		4.386

		



		AA.21512

		        -    Loại phức tạp

		m2

		

		5.263

		





AA.21600 - Phá dỡ các kết cấu dưới nước bằng thủ công


Thành phần công việc: 


Chuẩn bị, đào, phá dỡ kết cấu gạch đá, bê tông, bốc xếp, vận chuyển phế liệu đổ đúng nơi qui định trong phạm vi 30m (chưa tính hệ sàn đạo, hệ nổi thi công).


Đơn vị tính: đ/1 m3


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Phá dỡ kết cấu dưới nước bằng thủ công:

		

		

		

		



		AA.21611

		- Kết cấu gạch đá 

		m3

		

		101.963

		



		AA.21612

		- Bê tông không cốt thép 

		m3

		

		252.167

		



		AA.21613

		- Bê tông có cốt thép 

		m3

		

		419.365

		





AA.22000 - Phá dỡ bằng máy


Thành phần công việc:


Phá dỡ kết cấu bê tông cốt thép, không cốt thép, kết cấu gạch đá bằng búa căn, bằng máy khoan cầm tay, cắt cốt thép bằng máy hàn. Bốc xúc phế thải đổ đúng nơi quy định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển trong phạm vi 30m.


AA.22100 - Phá dỡ kết cấu bằng búa căn


AA.22200 - Phá dỡ kết cấu bằng máy khoan


Đơn vị tính: đ/1m3


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Phá dỡ bằng búa căn:


Phá dỡ kết cấu bê tông:

		

		

		

		



		AA.22111

		        -    Không cốt thép

		m3

		18.000

		32.891

		121.409



		AA.22112

		        -    Có cốt thép

		m3

		

		27.410

		80.799



		AA.22121

		Phá dỡ kết cấu gạch đá 

		m3

		

		10.964

		49.416



		

		Phá dỡ bằng máy khoan:


Phá dỡ kết cấu bê tông:

		

		

		

		



		AA.22211

		        -    Không cốt thép

		m3

		18.000

		110.734

		106.725



		AA.22212

		        -    Có cốt thép

		m3

		

		103.060

		54.490



		AA.22221

		Phá dỡ kết cấu gạch đá 

		m3

		18.000

		90.451

		49.192





AA.22300 - Đập đầu cọc khoan nhồi


Thành phần công việc:

- Lấy dấu vị trí, phá dỡ đầu cọc bằng búa căn, cắt cốt thép đầu cọc bằng máy hàn.


- Bốc xúc phế thải vào thùng chứa và dùng cẩu đư​a lên khỏi hố móng.

- Vệ sinh hoàn thiện và uốn cốt thép theo đúng yêu cầu kỹ thuật. 

Đơn vị tính: đ/1m3


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Đập đầu cọc khoan nhồi:

		

		

		

		



		AA.22310

		        -    Trên cạn

		m3

		14.400

		42.531

		272.608



		AA.22320

		        -    Có cốt thép

		m3

		18.000

		62.025

		376.894





AA.22400 - Cào bóc lớp mặt đường bêtông ASPHALT


Thành phần công việc:


Chuẩn bị mặt bằng, lắp đặt hàng rào, biển báo, đèn tín hiệu. Chuẩn bị máy, lấy dấu cao độ lớp mặt đư​​ờng cần bóc. Tiến hành bóc bằng máy theo đúng yêu cầu kỹ thuật, bóc bằng thủ công điểm máy không tới được. Di chuyển biển báo và rào chắn, dọn phế liệu rơi vãi, xúc hót phế liệu lên xe vận chuyển. Vận chuyển phế thải trong phạm vi 1000m


Đơn vị tính: đ/100m2


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Cào bóc mặt đường bêtông asphalt:

		

		

		

		



		AA.22411

		Chiều dày lớp bóc ≤ 3 cm

		100 m2

		11.550

		105.146

		1.217.322



		AA.22412

		Chiều dày lớp bóc ≤ 4 cm

		100 m2

		15.510

		122.868

		1.335.205



		AA.22413

		Chiều dày lớp bóc ≤ 5 cm

		100 m2

		21.450

		142.952

		1.474.289



		AA.22414

		Chiều dày lớp bóc ≤ 6 cm

		100 m2

		28.050

		166.580

		1.620.665



		AA.22415

		Chiều dày lớp bóc ≤ 7 cm

		100 m2

		37.950

		193.753

		1.780.274





AA.23000 - Vận chuyển phế thải tiếp 1000m bằng ôtô 7 tấn


Đơn vị tính: đ/100 m2


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Vận chuyển phế thải tiếp 1000m bằng ô tô 7 tấn:

		

		

		

		



		AA.23111

		Chiều dày lớp cắt ≤3cm

		100 m2

		

		

		11.492



		AA.23112

		Chiều dày lớp cắt ≤4cm

		100 m2

		

		

		14.872



		AA.23113

		Chiều dày lớp cắt ≤5cm

		100 m2

		

		

		18.928



		AA.23114

		Chiều dày lớp cắt ≤6cm

		100 m2

		

		

		22.308



		AA.23115

		Chiều dày lớp cắt ≤7cm 

		100 m2

		

		

		29.744





AA.30000 - Tháo dỡ các  loại kết cấu


AA.31000 - Tháo dỡ các loại kết cấu bằng thủ công


AA.31100 - Tháo dỡ các loại kết cấu gỗ, sắt thép


Đơn vị tính: đ/1m3, đ/1tấn


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Tháo dỡ kết cấu gỗ:

		

		

		

		



		AA.31111

		        -    Chiều cao ≤ 4  m

		 m3

		

		103.608

		



		AA.31112

		        -    Chiều cao ≤ 16 m

		m3

		

		163.909

		



		

		Tháo dỡ kết cấu sắt thép:

		

		

		

		



		AA.31121

		        -    Chiều cao ≤ 4  m 

		tấn

		

		356.324

		



		AA.31122

		        -    Chiều cao ≤ 16 m

		tấn

		

		482.407

		





AA.31200 - Tháo dỡ mái


Đơn vị tính: đ/1m2


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Tháo dỡ mái ngói:

		

		

		

		



		AA.31211

		        -    Chiều cao ≤ 4 m

		m2

		

		3.289

		



		AA.31212

		        -    Chiều cao ≤ 16 m

		m2

		

		4.934

		



		

		Tháo dỡ mái tôn:

		

		

		

		



		AA.31221

		        -    Chiều cao ≤ 4  m

		m2

		

		1.645

		



		AA.31222

		        -    Chiều cao ≤ 16 m

		m2

		

		2.193

		



		

		Tháo dỡ mái Fibrôxi măng:

		

		

		

		



		AA.31231

		        -    Chiều cao ≤ 4  m

		m2

		

		2.741

		



		AA.31232

		        -    Chiều cao ≤ 16 m

		m2

		

		3.289

		





AA.31300 - Tháo dỡ trần, cửa, gạch ốp tường


Đơn vị tính: đ/1m2


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Tháo dỡ trần, cửa:

		

		

		

		



		AA.31311

		        -    Tháo dỡ trần

		m2

		

		3.289

		



		AA.31312

		        -    Tháo dỡ cửa

		m2

		

		2.193

		



		

		Tháo dỡ gạch ốp:

		

		

		

		



		AA.31331

		        -    Tường

		m2

		

		6.030

		



		AA.31332

		        -    Chân tường

		m2

		

		7.126

		





AA.31400 - Tháo dỡ vách  ngăn


Đơn vị tính: đ/1m2


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Tháo dỡ vách ngăn:

		

		

		

		



		AA.31411

		    -  Khung mắt cáo

		m2

		

		1.645

		



		AA.31421

		    -  Giấy ép, ván ép

		m2

		

		2.193

		



		AA.31431

		    -  Tường gỗ

		m2

		

		2.193

		



		AA.31441

		    -  Ván sàn

		m2

		

		3.289

		



		AA.31451

		    -  Vách ngăn bằng nhôm kính

		m2

		

		5.482

		





AA.31500 - Tháo dỡ các thiết bị vệ sinh


Thành phần công việc:


Tháo dỡ các thiết bị vệ sinh, tận dụng các vật liệu để sử dụng lại. Vận chuyển và xếp đống theo từng loại đúng nơi qui định trong phạm vi 30m.


Đơn vị tính: đ/1cái


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Tháo dỡ các thiết bị vệ sinh:

		

		

		

		



		AA.31511

		Tháo dỡ bồn tắm

		cái

		

		24.669

		



		AA.31521

		Tháo dỡ chậu rửa

		cái

		

		5.482

		



		AA.31531

		Tháo dỡ bệ xí

		cái

		

		7.126

		



		AA.31541

		Tháo dỡ chậu tiểu

		cái

		

		8.223

		





AA.31600 - Tháo dỡ máy điều hoà cục bộ, bình đun nước nóng


Đơn vị tính: đ/1cái


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Tháo dỡ máy điều hoà cục bộ, bình đun nước nóng:

		

		

		

		



		AA.31611

		Tháo dỡ máy điều hoà cục bộ

		cái

		

		32.891

		



		AA.31621

		Tháo dỡ bình đun nước nóng

		cái

		

		10.964

		





AA.32000 - Tháo dỡ kết cấu bằng máy


AA.32100 - Tháo dỡ cầu tạm (EIFFEL, BAILEY, dàn T66, N64) bằng máy hàn, cần cẩu


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, tháo sàn cầu, dàn cầu bằng thủ công kết hợp máy hàn và thủ công kết hợp cần cẩu, đánh dấu phân loại vật liệu sau tháo dỡ, xếp gọn, xả mối hàn, tháo bu lông các bộ phận kết cấu vận chuyển trong phạm vi 30m.


Đơn vị tính: đ/1tấn


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Tháo dỡ bằng máy hàn:

		

		

		

		



		AA.32111

		        -    Tháo dỡ sàn cầu

		tấn

		15.120

		402.372

		74.671



		AA.32112

		        -    Tháo dỡ dàn cầu

		tấn

		22.050

		516.395

		103.118



		

		Tháo dỡ bằng cần cẩu, cắt thép bằng máy hàn :

		

		

		

		



		AA.32121

		        -    Tháo dỡ sàn cầu

		tấn

		15.120

		197.897

		176.426



		AA.32122

		        -    Tháo dỡ dàn cầu

		tấn

		22.050

		309.179

		223.009





AA.32200 - Tháo dỡ dầm, dàn cầu thép các loại


Đơn vị tính: đ/1tấn


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Tháo dỡ dầm, dàn cầu thép các loại:

		

		

		

		



		AA.32211

		        -    Trên cạn

		tấn

		105.063

		561.174

		4.546.122



		AA.32212

		        -    Dưới nước

		tấn

		116.067

		797.458

		4.816.461





Chương II


CÔNG TÁC ĐÀO, ĐẮP, ĐẤT ĐÁ, CÁT

THUYẾT MINH

Đơn giá công tác đào, đắp đất, đá, cát được quy định cho 1m3 đào đắp hoàn chỉnh (bao gồm các công việc đào xúc đất, đầm lèn kể cả các công việc chuẩn bị và hoàn thiện v.v..) Trường hợp cần phải phát rừng phát tuyến, chặt, đào gốc cây, bụi cây, phá dỡ một số loại kết cấu trư​ớc khi đào, đắp thì áp dụng theo đơn giá công tác tương ứng đã được tính trong chư​ơng I.


- Đơn giá đào, đắp đất tính trong trường hợp đào đắp đất đá, cát bằng thủ công và đào đắp đất, đá, cát bằng cơ giới. 


- Trường hợp đào, đắp đất, đá, cát bằng máy mà khối lựơng do máy không làm đựơc như đào rãnh dọc, đào xả khối l​ượng đắp ép dư phải làm bằng thủ công (đào khoan đường, đào rãnh dọc, đào lấy đất đắp ép dư​,.v.v.) thì khối lượng làm bằng thủ công áp dụng đơn giá đào đắp đất, đá, cát bằng thủ công tương ứng.


- Đơn giá đào đất tính cho đào 1m3 đất nguyên thổ đo tại nơi đào.


- Đơn giá đắp đất tính cho 1m3 đắp đo tại nơi đắp. 


- Đào để đắp bằng khối lựơng đất đắp nhân với hệ số chuyển đổi từ đất thiên nhiên cần đào để đắp như bảng kèm theo.


- Đơn giá vận chuyển tính cho 1m3 đất đào đo tại nơi đào đã tính đến hệ số nở rời của đất.


- Đơn giá vận chuyển đất, đá bằng ôtô tự đổ đã tính đến hệ số nở rời của đất, đá cho các cự ly ≤300m; ≤500m; ≤700m và ≤1.000m tương ứng với cấp đất, đá và loại phương tiện vận chuyển.


Trường hợp cự ly vận chuyển đất, đá từ nơi đào đến nơi đổ >1000m thì áp dụng đơn giá vận chuyển ở cự ly ≤1000m và đơn giá vận chuyển 1000m tiếp theo như​ sau:


- Đơn giá vận chuyển với cự ly L ≤2Km   
= Đg1 + Đg2x(L-1)


- Đơn giá vận chuyển với cự ly L ≤4Km   
= Đg1 + Đg3x(L-1)


- Đơn giá vận chuyển với cự ly L ≤7Km   
= Đg1 + Đg4x(L-1) 


- Đơn giá vận chuyển với cự ly L >7Km  
= Đg1 + Đg4x6 + Đg5x(L-7)


Trong đó:


+ Đg1: Đơn giá vận chuyển trong phạm vi ≤1000m 


+ Đg2: Đơn giá vận chuyển 1Km tiếp theo cự ly ≤2Km


+ Đg3: Đơn giá vận chuyển 1Km tiếp theo cự ly ≤4Km 


+ Đg4: Đơn giá vận chuyển 1Km tiếp theo cự ly ≤7Km 


+ Đg5: Đơn giá vận chuyển 1Km ngoài phạm vi cự ly >7Km 


- Đắp đất, đá, cát đ​​ược tính mức riêng với điều kiện đất, đá, cát đổ tại chỗ (hoặc nơi khác đã chuyển đến).


- Đơn giá đào đất đá công trình bằng máy đư​​ợc tính cho công tác đào xúc đất, đá đổ lên phương tiện vận chuyển.


-  Đơn giá đào xúc đất hữu cơ, đất phong hóa bằng máy áp dụng đơn giá đào đất tạo mặt bằng, đất cấp I. 


- Đơn giá vận chuyển tiếp bằng thủ công quy định vận chuyển trong phạm vi vận chuyển tối đa 300m.


- Công tác trồng cỏ mái bờ kênh mương, đê đập, taluy nền đường được tính riêng.


- Đào đất để đắp hoặc đắp đất (bằng đất có sẵn tại nơi đắp) công trình ch​ưa tính đến hao phí nước phục vụ t​ưới ẩm. Khi xác định l​ượng n​ước tư​ới ẩm, Chủ đầu t​ư và tổ chức tư​​ vấn thiết kế căn cứ vào chỉ tiêu khối lư​ợng nư​ớc thí nghiệm của từng loại đất đắp và theo mùa trong năm để bổ sung vào đơn giá.


Bảng hệ số chuyển đổi bình quân từ đất đào sang đất đắp


		Hệ số đầm nén, dung trọng đất

		Hệ số



		                     K= 0,85;  ( ≤1,45T/m3 - 1,6T/m3

		1,07



		                     K= 0,9;     ( ≤ 1,75T/m3

		1,10



		                     K= 0,95;   ( ≤ 1,8T/m3

		1,13



		                     K= 0,98;   ( > 1,8T/m3

		1,16







Ghi chú:


- Riêng khối lượng đá hỗn hợp cần đào và vận chuyển để đắp được tính bằng khối lượng đá hỗn hợp đo tại n​ơi đắp nhân với hệ số chuyển đổi 1,13.


- Căn cứ vào tính chất cơ lý của loại đất và đá hỗn hợp để đắp và yêu cầu kỹ thuật cụ thể của công trình, tổ chức tư vấn thiết kế chuẩn xác lại hệ số chuyển đổi nói trên cho phù hợp.


AB.10000 - Đào đắp đất, đá, cát bằng thủ công


AB.11000 - Đào đất công trình bằng thủ công


AB.11100 - Đào bùn


Thành phần công việc: Đào, xúc, đổ đúng chỗ quy định hoặc đổ lên Phương tiện vận chuyển trong phạm vi 30m.


Đơn vị tính: đ/1m3


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Đào bùn trong mọi điều kiện:

		

		

		

		



		AB.11111

		         -    Bùn đặc 

		m3

		

		47.532

		



		AB.11112

		         -    Bùn lẫn rác

		m3

		

		50.566

		



		AB.11113

		         -    Bùn lẫn sỏi đá 

		m3

		

		82.423

		



		AB.11114

		         -    Bùn lỏng

		m3

		

		72.309

		



		

		Vận chuyển tiếp 10 m:

		

		

		

		



		AB.11121

		         -    Bùn đặc 

		m3

		

		708

		



		AB.11122

		         -    Bùn lẫn rác

		m3

		

		708

		



		AB.11123

		         -    Bùn lẫn sỏi đá 

		m3

		

		3.337

		



		AB.11124

		         -    Bùn lỏng

		m3

		

		3.337

		





AB.11200 - Đào đất để đắp hoặc ra bãi thải, bãi tập kết


Thành phần công việc: Đào, xúc, đổ đúng nơi quy định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển trong phạm vi 10m.


Đơn vị tính:đ/1m3


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Đào xúc đất :

		

		

		

		



		AB.11211

		         -    Đất cấp I 

		m3

		

		22.755

		



		AB.11212

		         -    Đất cấp II

		m3

		

		31.351

		



		AB.11213

		         -    Đất cấp III

		m3

		

		39.442

		





Đào móng công trình


AB.11300 - Đào móng băng


Thành phần công việc: Đào móng theo đúng yêu cầu kỹ thuật, xúc đất đổ đúng nơi quy định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển trong phạm vi 30m.


Đơn vị tính:đ/1m3


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Đào móng băng


Rộng ≤ 3 m, sâu ≤ 1 m:

		

		

		

		



		AB.11311

		         -    Đất cấp I

		m3

		

		28.317

		



		AB.11312

		         -    Đất cấp II

		m3

		

		41.464

		



		AB.11313

		         -    Đất cấp III

		m3

		

		62.702

		



		AB.11314

		         -    Đất cấp IV

		m3

		

		97.592

		



		

		Rộng ≤ 3 m, sâu ≤ 2 m:

		

		

		

		



		AB.11321

		         -    Đất cấp I

		m3

		

		31.351

		



		AB.11322

		         -    Đất cấp II

		m3

		

		44.498

		



		AB.11323

		         -    Đất cấp III

		m3

		

		66.242

		



		AB.11324

		         -    Đất cấp IV

		m3

		

		101.132

		



		

		Rộng ≤ 3 m, sâu ≤ 3 m:

		

		

		

		



		AB.11331

		         -    Đất cấp I

		m3

		

		34.385

		



		AB.11332

		         -    Đất cấp II

		m3

		

		48.038

		



		AB.11333

		         -    Đất cấp III

		m3

		

		69.781

		



		AB.11334

		         -    Đất cấp IV

		m3

		

		106.189

		



		

		Rộng ≤ 3 m, sâu > 3 m:

		

		

		

		



		AB.11341

		         -    Đất cấp I

		m3

		

		38.430

		



		AB.11342

		         -    Đất cấp II

		m3

		

		53.094

		



		AB.11343

		         -    Đất cấp III

		m3

		

		75.343

		



		AB.11344

		         -    Đất cấp IV

		m3

		

		112.762

		



		

		Rộng > 3 m, sâu ≤ 1 m:

		

		

		

		



		AB.11351

		         -    Đất cấp I

		m3

		

		23.260

		



		AB.11352

		         -    Đất cấp II

		m3

		

		31.857

		



		AB.11353

		         -    Đất cấp III

		m3

		

		49.049

		



		AB.11354

		         -    Đất cấp IV

		m3

		

		73.826

		



		

		Rộng > 3 m, sâu ≤ 2 m:

		

		

		

		



		AB.11361

		         -    Đất cấp I

		m3

		

		25.283

		



		AB.11362

		         -    Đất cấp II

		m3

		

		34.385

		



		AB.11363

		         -    Đất cấp III

		m3

		

		51.577

		



		AB.11364

		         -    Đất cấp IV

		m3

		

		76.860

		



		

		Rộng > 3 m, sâu ≤ 3 m:

		

		

		

		



		AB.11371

		         -    Đất cấp I

		m3

		

		27.306

		



		AB.11372

		         -    Đất cấp II

		m3

		

		36.913

		



		AB.11373

		         -    Đất cấp III

		m3

		

		55.117

		



		AB.11374

		         -    Đất cấp IV

		m3

		

		80.906

		



		

		Rộng > 3 m, sâu > 3 m:

		

		

		

		



		AB.11381

		         -    Đất cấp I

		m3

		

		30.340

		



		AB.11382

		         -    Đất cấp II

		m3

		

		40.453

		



		AB.11383

		         -    Đất cấp III

		m3

		

		58.657

		



		AB.11384

		         -    Đất cấp IV

		m3

		

		85.962

		





AB.11400 - Đào móng cột trụ, hố kiểm tra


Thành phần công việc: Đào móng, hố theo đúng yêu cầu kỹ thuật, xúc đất đổ đúng nơi quy định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển trong phạm vi 10m.


Đơn vị tính: đ/1m3


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Đào móng cột trụ, hố kiểm tra


Rộng ≤ 1m, sâu ≤ 1m:

		

		

		

		



		AB.11411

		-    Đất cấp I

		m3

		

		38.430

		



		AB.11412

		-    Đất cấp II

		m3

		

		60.174

		



		AB.11413

		-    Đất cấp III

		m3

		

		96.075

		



		AB.11414

		-    Đất cấp IV

		m3

		

		156.755

		



		

		Rộng ≤ 1m ,sâu > 1m:

		

		

		

		



		AB.11421

		-    Đất cấp I

		m3

		

		55.117

		



		AB.11422

		-    Đất cấp II

		m3

		

		79.894

		



		AB.11423

		-    Đất cấp III

		m3

		

		118.324

		



		AB.11424

		-    Đất cấp IV

		m3

		

		182.038

		



		

		Rộng > 1m ,sâu ≤ 1m:

		

		

		

		



		AB.11431

		-    Đất cấp I

		m3

		

		25.283

		



		AB.11432

		-    Đất cấp II

		m3

		

		38.936

		



		AB.11433

		-    Đất cấp III

		m3

		

		63.208

		



		AB.11434

		-    Đất cấp IV

		m3

		

		101.132

		



		

		Rộng > 1m ,sâu > 1m:

		

		

		

		



		AB.11441

		-    Đất cấp I

		m3

		

		35.902

		



		AB.11442

		-    Đất cấp II

		m3

		

		52.589

		



		AB.11443

		-    Đất cấp III

		m3

		

		76.355

		



		AB.11444

		-    Đất cấp IV

		m3

		

		118.324

		





AB.11500 - Đào kênh mương, rãnh thoát nước


Thành phần công việc: Chuẩn bị mặt bằng, đào kênh mư​ơng, rãnh theo đúng yêu cầu kỹ thuật, xúc đất đổ đúng nơi quy định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển trong phạm vi 10m. Hoàn thiện công trình bạt vỗ mái taluy theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/1m3


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Đào kênh mương, rãnh thoát nước


Rộng ≤ 3m, sâu ≤ 1m:

		

		

		

		



		AB.11511

		         -    Đất cấp I

		m3

		

		30.845

		



		AB.11512

		         -    Đất cấp II

		m3

		

		46.015

		



		AB.11513

		         -    Đất cấp III

		m3

		

		68.264

		



		AB.11514

		         -    Đất cấp IV

		m3

		

		104.166

		



		

		Rộng ≤ 3m, sâu ≤ 2m:

		

		

		

		



		AB.11521

		         -    Đất cấp I

		m3

		

		34.385

		



		AB.11522

		         -    Đất cấp II

		m3

		

		47.532

		



		AB.11523

		         -    Đất cấp III

		m3

		

		69.275

		



		AB.11524

		         -    Đất cấp IV

		m3

		

		105.177

		



		

		Rộng ≤ 3m, sâu ≤ 3m:

		

		

		

		



		AB.11531

		         -    Đất cấp I

		m3

		

		36.408

		



		AB.11532

		         -    Đất cấp II

		m3

		

		50.566

		



		AB.11533

		         -    Đất cấp III

		m3

		

		72.815

		



		AB.11534

		         -    Đất cấp IV

		m3

		

		109.728

		



		

		Rộng ≤ 3m, sâu >3m:

		

		

		

		



		AB.11541

		         -    Đất cấp I

		m3

		

		39.947

		



		AB.11542

		         -    Đất cấp II

		m3

		

		55.117

		



		AB.11543

		         -    Đất cấp III

		m3

		

		93.041

		



		AB.11544

		         -    Đất cấp IV

		m3

		

		120.347

		



		

		Rộng > 3m, sâu ≤ 1m:

		

		

		

		



		AB.11551

		         -    Đất cấp I

		m3

		

		26.294

		



		AB.11552

		         -    Đất cấp II

		m3

		

		35.396

		



		AB.11553

		         -    Đất cấp III

		m3

		

		53.094

		



		AB.11554

		         -    Đất cấp IV

		m3

		

		79.389

		



		

		Rộng > 3m, sâu ≤ 2m:

		

		

		

		



		AB.11561

		         -    Đất cấp I

		m3

		

		27.306

		



		AB.11562

		         -    Đất cấp II

		m3

		

		36.913

		



		AB.11563

		         -    Đất cấp III

		m3

		

		54.611

		



		AB.11564

		         -    Đất cấp IV

		m3

		

		80.400

		



		

		Rộng > 3m, sâu ≤ 3m:

		

		

		

		



		AB.11571

		         -    Đất cấp I

		m3

		

		30.340

		



		AB.11572

		         -    Đất cấp II

		m3

		

		41.970

		



		AB.11573

		         -    Đất cấp III

		m3

		

		57.140

		



		AB.11574

		         -    Đất cấp IV

		m3

		

		83.434

		



		

		Rộng > 3m, sâu > 3m:

		

		

		

		



		AB.11581

		         -    Đất cấp I

		m3

		

		32.868

		



		AB.11582

		         -    Đất cấp II

		m3

		

		45.509

		



		AB.11583

		         -    Đất cấp III

		m3

		

		59.668

		



		AB.11584

		         -    Đất cấp IV

		m3

		

		87.479

		





AB.11600 - Đào đất đặt đường ống, đường cáp


Thành phần công việc: Chuẩn bị đào xúc đất đổ bên cạnh hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển trong phạm vi 10m,  công tác làm kè chắn đất, phá dỡ kết cấu chư​a tính trong đơn giá. 



Đơn vị tính: đ/1m3


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Đào đất đặt đường ống, đường cáp có mở mái taluy:

		

		

		

		



		AB.11611

		         -    Đất cấp I

		m3

		

		52.078

		



		AB.11612

		         -    Đất cấp II

		m3

		

		72.361

		



		AB.11613

		         -    Đất cấp III

		m3

		

		127.728

		



		AB.11614

		         -    Đất cấp IV

		m3

		

		161.168

		



		

		Đào đất đặt đường ống, đường cáp không mở mái taluy:

		

		

		

		



		AB.11621

		         -    Đất cấp I

		m3

		

		59.753

		



		AB.11622

		         -    Đất cấp II

		m3

		

		82.777

		



		AB.11623

		         -    Đất cấp III

		m3

		

		146.915

		



		AB.11624

		         -    Đất cấp IV

		m3

		

		185.288

		





Ghi chú: Đào đất đặt đường ống, đừơng cáp trong thành phố, thị trấn đơn giá  nhân công đựơc nhân hệ số 1,2 so với đơn giá tương ứng.


AB.11700 - Đào nền đường


Thành phần công việc: Chuẩn bị, dọn dẹp mặt bằng. Đào nền đường theo đúng yêu cầu kỹ thuật, xúc đất đổ đúng nơi quy định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển trong phạm vi 10m để vận chuyển, hoàn thiện nền đường, bạt mái taluy, sửa chữa bề mặt nền đư​ờng, đắp lại rãnh dọc cũ, đầm nén (nếu là đư​ờng mở rộng) theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/1m3


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Đào nền đường mở rộng:

		

		

		

		



		AB.11711

		         -    Đất cấp I

		m3

		

		28.317

		



		AB.11712

		         -    Đất cấp II

		m3

		

		37.419

		



		AB.11713

		         -    Đất cấp III

		m3

		

		54.106

		



		AB.11714

		         -    Đất cấp IV

		m3

		

		79.894

		



		

		Đào nền đường làm mới:

		

		

		

		



		AB.11721

		         -    Đất cấp I

		m3

		

		18.204

		



		AB.11722

		         -    Đất cấp II

		m3

		

		27.306

		



		AB.11723

		         -    Đất cấp III

		m3

		

		43.992

		



		AB.11724

		         -    Đất cấp IV

		m3

		

		69.781

		





AB.11800 - Đào khuôn đường, rãnh thoát nước lòng đường, rãnh xương cá


Thành phần công việc: Chuẩn bị, đào khuôn rãnh, san đầm đáy khuôn, rãnh, xúc đất đổ đúng nơi quy định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển trong phạm vi 10m, hoàn thiện khuôn, rãnh sau khi đào theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/1m3


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Đào khuôn đường, rãnh thoát nước lòng đường, rãnh xương cá


Sâu ≤ 15cm:

		

		

		

		



		AB.11811

		         -    Đất cấp I

		m3

		

		38.936

		



		AB.11812

		         -    Đất cấp II

		m3

		

		48.543

		



		AB.11813

		         -    Đất cấp III

		m3

		

		70.287

		



		AB.11814

		         -    Đất cấp IV

		m3

		

		80.400

		



		

		Sâu ≤ 30cm:

		

		

		

		



		AB.11821

		         -    Đất cấp I

		m3

		

		35.396

		



		AB.11822

		         -    Đất cấp II

		m3

		

		43.992

		



		AB.11823

		         -    Đất cấp III

		m3

		

		64.219

		



		AB.11824

		         -    Đất cấp IV

		m3

		

		73.826

		



		

		Sâu > 30cm:

		

		

		

		



		AB.11831

		         -    Đất cấp I

		m3

		

		32.362

		



		AB.11832

		         -    Đất cấp II

		m3

		

		40.453

		



		AB.11833

		         -    Đất cấp III

		m3

		

		59.162

		



		AB.11834

		         -    Đất cấp IV

		m3

		

		67.758

		





AB.11900 - Vận chuyển đất 10m tiếp theo bằng thủ công


Đơn vị tính: đ/1m3


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Vận chuyển đất 10m tiếp theo bằng thủ công:

		

		

		

		



		AB.11911

		         -    Đất cấp I

		m3

		

		1.568

		



		AB.11912

		         -    Đất cấp II

		m3

		

		1.618

		



		AB.11913

		         -    Đất cấp III

		m3

		

		1.770

		



		AB.11914

		         -    Đất cấp IV

		m3

		

		1.871

		





AB.12000 - Phá đá bằng thủ công


Thành phần công việc: Chuẩn bị, đục phá, cậy, xeo, đập đá tảng thành đá có thể vận chuyển được, xếp đá thành đống đúng nơi quy định hoặc bốc xếp lên phương tiện vận chuyển trong phạm vi 30m, hoàn thiện bề mặt khi đào phá bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/1m3


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Phá đá bằng thủ công, chiều dày lớp đá ≤ 0,5m:

		

		

		

		



		AB.12111

		         -    Đá cấp I

		m3

		

		317.950

		



		AB.12112

		         -    Đá cấp II

		m3

		

		246.686

		



		AB.12113

		         -    Đá cấp III

		m3

		

		213.794

		



		AB.12114

		         -    Đá cấp IV

		m3

		

		191.866

		





AB.13000 - Đắp đất công trình bằng thủ công


AB.13100 - Đắp đất nền móng công trình


Thành phần công việc: Đắp nền móng công trình bằng đất đã đào đổ đống tại nơi đắp trong phạm vi 30m. San, xăm, đầm đất từng lớp, bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/1m3


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Đắp đất nền móng công trình, độ chặt yêu cầu:

		

		

		

		



		AB.13111

		         -    K=0,85

		m3

		

		28.317

		



		AB.13112

		         -    K=0,90

		m3

		

		33.879

		



		AB.13113

		         -    K=0,95

		m3

		

		35.396

		



		

		Đắp đất móng đường ống, đường cống, độ chặt yêu cầu:

		

		

		

		



		AB.13121

		         -    K=0,85

		m3

		

		30.340

		



		AB.13122

		         -    K=0,90

		m3

		

		34.890

		



		AB.13123

		         -    K=0,95

		m3

		

		37.419

		





AB.13200 - Đắp bờ kênh mương


Thành phần công việc: Chuẩn bị mặt bằng. Đắp kênh mư​ơng bằng đất đã đào, đổ đống tại nơi đắp hoặc vận chuyển trong phạm vi 30m. San, đầm đất từng lớp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Hoàn thiện công trình, bạt vỗ mái taluy theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/1m3


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Đắp bờ kênh mương, dung trọng T/m3

		

		

		

		



		AB.13211

		 ﻻ    -     ≤  1,45

		m3

		

		28.823

		



		AB.13212

		 ﻻ    -     ≤  1,50

		m3

		

		34.385

		



		AB.13213

		 ﻻ    -     ≤  1,55

		m3

		

		37.419

		



		AB.13214

		 ﻻ    -     ≤  1,60

		m3

		

		40.958

		





AB.13300 - Đắp đất nền đường


Thành phần công việc: Chuẩn bị, đắp nền đư​​ờng bằng đất đã đào đổ đống tại nơi đắp trong phạm vi 30m. San, đầm đất từng lớp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Hoàn thiện công trình, gọt vỗ mái taluy, sửa mặt nền đường theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/1m3


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Đắp nền đường, độ chặt yêu cầu:

		

		

		

		



		AB.13311

		         -    K=0,85

		m3

		

		30.845

		



		AB.13312

		         -    K=0,90

		m3

		

		36.408

		



		AB.13313

		         -    K=0,95

		m3

		

		39.442

		





Ghi chú: Trường hợp đắp bờ kênh mương, nền đường mở rộng thì đơn giá nhân công được nhân hệ số 1,15 so với đơn giá đắp bờ kênh mương, nền đường tương ứng.

AB.13400 - Đắp cát công trình


Thành phần công việc: Đắp bằng cát đã đổ đống tại nơi đắp đến trong phạm vi 30m. San, tưới nước, đầm theo yêu cầu kỹ thuật, hoàn thiện công trình sau khi đắp.


Đơn vị tính: đ/1m3


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		AB.13411

		Đắp cát nền móng công trình

		m3

		11.852

		22.755

		



		AB.13412

		Đắp cát móng đường ống

		m3

		11.852

		29.328

		





Đào đắp đất, đá, cát công trình bằng máy


Đào đất công trình bằng máy


Đào san đất tạo mặt bằng 


Thành phần công việc: Đào san đất bằng máy đào; bằng máy ủi; bằng cạp chuyển trong phạm vi qui định. Bảo đảm mặt bằng theo yêu cầu kỹ thuật.

AB.21000 - Đào san đất tạo mặt bằng bằng máy đào


Đơn vị tính: đ/100m3


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Đào san đất bằng máy đào ≤ 0,4m3: 

		

		

		

		



		AB.21111

		         -    Đất cấp I

		100m3

		

		25.283

		309.657



		AB.21112

		         -    Đất cấp II

		100m3

		

		32.868

		348.148



		AB.21113

		         -    Đất cấp III

		100m3

		

		40.958

		469.759



		

		Đào san đất bằng máy đào ≤ 0,8m3: 

		

		

		

		



		AB.21121

		         -    Đất cấp I

		100m3

		

		25.283

		335.694



		AB.21122

		         -    Đất cấp II

		100m3

		

		32.868

		398.432



		AB.21123

		         -    Đất cấp III

		100m3

		

		40.958

		500.365



		AB.21124

		         -    Đất cấp IV

		100m3

		

		58.151

		553.548



		

		Đào san đất bằng máy đào ≤1,25m3

		

		

		

		



		AB.21131

		         -    Đất cấp I

		100m3

		

		25.283

		369.508



		AB.21132

		         -    Đất cấp II

		100m3

		

		32.868

		430.527



		AB.21133

		         -    Đất cấp III

		100m3

		

		40.958

		504.140



		AB.21134

		         -    Đất cấp IV

		100m3

		

		58.151

		679.314



		

		Đào san đất bằng máy đào ≤ 1,6m3: 

		

		

		

		



		AB.21141

		         -    Đất cấp I

		100m3

		

		25.283

		364.478



		AB.21142

		         -    Đất cấp II

		100m3

		

		32.868

		415.449



		AB.21143

		         -    Đất cấp III

		100m3

		

		40.958

		492.497



		AB.21144

		         -    Đất cấp IV

		100m3

		

		58.151

		702.959



		

		Đào san đất bằng máy đào ≤ 2,3 m3

		

		

		

		



		AB.21151

		         -    Đất cấp I

		100m3

		

		25.283

		391.026



		AB.21152

		         -    Đất cấp II

		100m3

		

		32.868

		475.986



		AB.21153

		         -    Đất cấp III

		100m3

		

		40.958

		599.003



		AB.21154

		         -    Đất cấp IV

		100m3

		

		58.151

		840.642



		

		Đào san đất bằng máy đào ≤ 3,6 m3

		

		

		

		



		AB.21161

		         -    Đất cấp I

		100m3

		

		25.283

		399.998



		AB.21162

		         -    Đất cấp II

		100m3

		

		32.868

		497.445



		AB.21163

		         -    Đất cấp III

		100m3

		

		40.958

		639.191



		AB.21164

		         -    Đất cấp IV

		100m3

		

		58.151

		900.772





AB.22000 - Đào san đất tạo mặt bằng bằng máy ủi


Đơn vị tính: đ/100m3


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Đào san đất trong phạm vi ≤ 50 m, 


máy ủi ≤ 75CV:

		

		

		

		



		AB.22111

		         -    Đất cấp I

		100m3

		

		

		251.129



		AB.22112

		         -    Đất cấp II

		100m3

		

		

		312.328



		AB.22113

		         -    Đất cấp III

		100m3

		

		

		413.624



		AB.22114

		         -    Đất cấp IV

		100m3

		

		

		558.533



		

		Đào san đất trong phạm vi ≤ 50 m,


máy ủi ≤ 110CV:

		

		

		

		



		AB.22121

		         -    Đất cấp I

		100m3

		

		

		305.721



		AB.22122

		         -    Đất cấp II

		100m3

		

		

		376.499



		AB.22123

		         -    Đất cấp III

		100m3

		

		

		492.496



		AB.22124

		         -    Đất cấp IV

		100m3

		

		

		664.525



		

		Đào san đất trong phạm vi ≤ 50 m,


máy ủi ≤ 140CV:

		

		

		

		



		AB.22131

		         -    Đất cấp I

		100m3

		

		

		359.953



		AB.22132

		         -    Đất cấp II

		100m3

		

		

		450.888



		AB.22133

		         -    Đất cấp III

		100m3

		

		

		599.922



		AB.22134

		         -    Đất cấp IV

		100m3

		

		

		809.578



		

		Đào san đất trong phạm vi ≤ 50 m,


máy ủi ≤ 180CV:

		

		

		

		



		AB.22141

		         -    Đất cấp I

		100m3

		

		

		341.594



		AB.22142

		         -    Đất cấp II

		100m3

		

		

		431.262



		AB.22143

		         -    Đất cấp III

		100m3

		

		

		513.814



		AB.22144

		         -    Đất cấp IV

		100m3

		

		

		693.150



		

		Đào san đất trong phạm vi ≤ 50 m,


máy ủi ≤ 240CV:

		

		

		

		



		AB.22151

		         -    Đất cấp I

		100m3

		

		

		269.739



		AB.22152

		         -    Đất cấp II

		100m3

		

		

		322.662



		AB.22153

		         -    Đất cấp III

		100m3

		

		

		416.559



		AB.22154

		         -    Đất cấp IV

		100m3

		

		

		561.672



		

		Đào san đất trong phạm vi ≤ 50 m,


máy ủi ≤ 320CV:

		

		

		

		



		AB.22161

		         -    Đất cấp I

		100m3

		

		

		276.366



		AB.22162

		         -    Đất cấp II

		100m3

		

		

		311.498



		AB.22163

		         -    Đất cấp III

		100m3

		

		

		381.760



		AB.22164

		         -    Đất cấp IV

		100m3

		

		

		515.259



		

		Đào san đất trong phạm vi ≤ 70 m,


máy ủi ≤ 75CV:

		

		

		

		



		AB.22171

		         -    Đất cấp I

		100m3

		

		

		305.997



		AB.22172

		         -    Đất cấp II

		100m3

		

		

		391.114



		AB.22173

		         -    Đất cấp III

		100m3

		

		

		540.947



		AB.22174

		         -    Đất cấp IV

		100m3

		

		

		730.173



		

		Đào san đất trong phạm vi ≤ 70 m,


máy ủi ≤ 110CV:

		

		

		

		



		AB.22181

		         -    Đất cấp I

		100m3

		

		

		411.888



		AB.22182

		         -    Đất cấp II

		100m3

		

		

		509.207



		AB.22183

		         -    Đất cấp III

		100m3

		

		

		595.713



		AB.22184

		         -    Đất cấp IV

		100m3

		

		

		804.114



		

		Đào san đất trong phạm vi ≤ 70 m,


máy ủi ≤ 140CV:

		

		

		

		



		AB.22191

		         -    Đất cấp I

		100m3

		

		

		467.307



		AB.22192

		         -    Đất cấp II

		100m3

		

		

		505.197



		AB.22193

		         -    Đất cấp III

		100m3

		

		

		631.496



		AB.22194

		         -    Đất cấp IV

		100m3

		

		

		852.520



		

		Đào san đất trong phạm vi ≤ 70 m,


máy ủi ≤ 180CV:

		

		

		

		



		AB.22211

		         -    Đất cấp I

		100m3

		

		

		421.299



		AB.22212

		         -    Đất cấp II

		100m3

		

		

		536.587



		AB.22213

		         -    Đất cấp III

		100m3

		

		

		701.690



		AB.22214

		         -    Đất cấp IV

		100m3

		

		

		947.922



		

		Đào san đất trong phạm vi ≤ 70 m,


máy ủi ≤ 240CV:

		

		

		

		



		AB.22221

		         -    Đất cấp I

		100m3

		

		

		416.559



		AB.22222

		         -    Đất cấp II

		100m3

		

		

		524.113



		AB.22223

		         -    Đất cấp III

		100m3

		

		

		742.636



		AB.22224

		         -    Đất cấp IV

		100m3

		

		

		1.002.132



		

		Đào san đất trong phạm vi ≤ 70 m,


máy ủi ≤ 320CV:

		

		

		

		



		AB.22231

		         -    Đất cấp I

		100m3

		

		

		311.498



		AB.22232

		         -    Đất cấp II

		100m3

		

		

		379.418



		AB.22233

		         -    Đất cấp III

		100m3

		

		

		473.102



		AB.22234

		         -    Đất cấp IV

		100m3

		

		

		639.390



		

		Đào san đất trong phạm vi ≤ 100m, máy ủi ≤ 75CV:

		

		

		

		



		AB.22241

		         -    Đất cấp I

		100m3

		

		

		468.492



		AB.22242

		         -    Đất cấp II

		100m3

		

		

		585.967



		AB.22243

		         -    Đất cấp III

		100m3

		

		

		781.524



		AB.22244

		         -    Đất cấp IV

		100m3

		

		

		1.055.163



		

		Đào san đất trong phạm vi ≤ 100 m,


máy ủi ≤ 110CV:

		

		

		

		



		AB.22251

		         -    Đất cấp I

		100m3

		

		

		571.138



		AB.22252

		         -    Đất cấp II

		100m3

		

		

		708.761



		AB.22253

		         -    Đất cấp III

		100m3

		

		

		828.690



		AB.22254

		         -    Đất cấp IV

		100m3

		

		

		1.118.682



		

		Đào san đất trong phạm vi ≤ 100 m,


máy ủi ≤ 140CV:

		

		

		

		



		AB.22261

		         -    Đất cấp I

		100m3

		

		

		563.295



		AB.22262

		         -    Đất cấp II

		100m3

		

		

		730.010



		AB.22263

		         -    Đất cấp III

		100m3

		

		

		971.242



		AB.22264

		         -    Đất cấp IV

		100m3

		

		

		1.310.987



		

		Đào san đất trong phạm vi ≤ 100 m,


máy ủi ≤ 180CV:

		

		

		

		



		AB.22271

		         -    Đất cấp I

		100m3

		

		

		540.857



		AB.22272

		         -    Đất cấp II

		100m3

		

		

		661.838



		AB.22273

		         -    Đất cấp III

		100m3

		

		

		878.180



		AB.22274

		         -    Đất cấp IV

		100m3

		

		

		1.185.615



		

		Đào san đất trong phạm vi ≤ 100 m,


máy ủi ≤ 240CV:

		

		

		

		



		AB.22281

		         -    Đất cấp I

		100m3

		

		

		529.235



		AB.22282

		         -    Đất cấp II

		100m3

		

		

		652.154



		AB.22283

		         -    Đất cấp III

		100m3

		

		

		867.262



		AB.22284

		         -    Đất cấp IV

		100m3

		

		

		1.171.145



		

		Đào san đất trong phạm vi ≤ 100 m,


máy ủi ≤ 320CV:

		

		

		

		



		AB.22291

		         -    Đất cấp I

		100m3

		

		

		433.286



		AB.22292

		         -    Đất cấp II

		100m3

		

		

		477.786



		AB.22293

		         -    Đất cấp III

		100m3

		

		

		564.443



		AB.22294

		         -    Đất cấp IV

		100m3

		

		

		761.179





AB.23000 - Đào san đất tạo mặt bằng bằng máy máy cạp


Đơn vị tính: đ/100m3


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Đào san đất trong phạm vi ≤ 300 m bằng máy cạp 9m3, máy ủi 110CV:

		

		

		

		



		AB.23111

		         -    Đất cấp I 

		100m3

		

		

		583.459



		AB.23112

		         -    Đất cấp II

		100m3

		

		

		631.404



		

		Đào san đất trong phạm vi ≤ 300 m bằng máy cạp 16m3, máy ủi 140CV:

		

		

		

		



		AB.23121

		         -    Đất cấp I

		100m3

		

		

		460.536



		AB.23122

		         -    Đất cấp II

		100m3

		

		

		498.477



		

		Đào san đất trong phạm vi ≤ 500 m bằng máy cạp 9m3, máy ủi 110CV:

		

		

		

		



		AB.23131

		         -    Đất cấp I

		100m3

		

		

		734.069



		AB.23132

		         -    Đất cấp II

		100m3

		

		

		797.788



		

		Đào san đất trong phạm vi ≤ 500 m bằng máy cạp 16m3, máy ủi 140CV:

		

		

		

		



		AB.23141

		         -    Đất cấp I

		100m3

		

		

		581.136



		AB.23142

		         -    Đất cấp II

		100m3

		

		

		629.375



		

		Đào san đất trong phạm vi ≤ 700 m bằng máy cạp 9m3, máy ủi 110CV:

		

		

		

		



		AB.23151

		         -    Đất cấp I

		100m3

		

		

		848.927



		AB.23152

		         -    Đất cấp II

		100m3

		

		

		918.697



		

		Đào san đất trong phạm vi ≤ 700 m bằng máy cạp 16m3, máy ủi 140CV:

		

		

		

		



		AB.23161

		         -    Đất cấp I

		100m3

		

		

		675.212



		AB.23162

		         -    Đất cấp II

		100m3

		

		

		797.167



		

		Đào san đất trong phạm vi ≤ 1000 m bằng máy cạp 9m3, máy ủi 110CV:

		

		

		

		



		AB.23171

		         -    Đất cấp I

		100m3

		

		

		1.031.695



		AB.23172

		         -    Đất cấp II

		100m3

		

		

		1.121.686



		

		Đào san đất trong phạm vi ≤ 1000 m bằng máy cạp 16m3, máy ủi 140CV

		

		

		

		



		AB.23181

		         -    Đất cấp I

		100m3

		

		

		808.153



		AB.23182

		         -    Đất cấp II

		100m3

		

		

		876.457



		

		Vận chuyển tiếp 500 m bằng máy cạp 9 m3:

		

		

		

		



		AB.23191

		         -    Đất cấp I

		100m3

		

		

		214.832



		AB.23192

		         -    Đất cấp II

		100m3

		

		

		245.293



		

		Vận chuyển tiếp 500 m bằng máy cạp 16m3:

		

		

		

		



		AB.23211

		         -    Đất cấp I

		100m3

		

		

		158.129



		AB.23212

		         -    Đất cấp II

		100m3

		

		

		173.942





AB.24000 - Đào xúc đất để đắp hoặc đổ ra bãi thải, bãi tập kết bằng máy đào


Thành phần công việc: Chuẩn bị, đào xúc đất đổ lên phương tiện vận chuyển để đắp hoặc đổ ra bãi thải, bãi tập kết bằng máy đào trong phạm vi 30m.


Đơn vị tính:đ/100m3


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Đào xúc đất bằng máy đào ≤ 0.4 m3

		

		

		

		



		AB.24111

		         -    Đất cấp I

		100m3

		

		25.283

		268.345



		AB.24112

		         -    Đất cấp II

		100m3

		

		32.868

		314.392



		AB.24113

		         -    Đất cấp III

		100m3

		

		40.958

		424.959



		

		Đào xúc đất bằng máy đào ≤ 0.8 m3

		

		

		

		



		AB.24121

		         -    Đất cấp I

		100m3

		

		25.283

		304.574



		AB.24122

		         -    Đất cấp II

		100m3

		

		32.868

		362.413



		AB.24123

		         -    Đất cấp III

		100m3

		

		40.958

		455.773



		AB.24124

		         -    Đất cấp IV

		100m3

		

		58.151

		501.364



		

		Đào xúc đất bằng máy đào ≤ 1,25 m3

		

		

		

		



		AB.24131

		         -    Đất cấp I

		100m3

		

		25.283

		335.976



		AB.24132

		         -    Đất cấp II

		100m3

		

		32.868

		391.598



		AB.24133

		         -    Đất cấp III

		100m3

		

		40.958

		456.215



		AB.24134

		         -    Đất cấp IV

		100m3

		

		58.151

		614.382



		

		Đào xúc đất bằng máy đào ≤ 1,6 m3

		

		

		

		



		AB.24141

		         -    Đất cấp I

		100m3

		

		25.283

		331.440



		AB.24142

		         -    Đất cấp II

		100m3

		

		32.868

		378.400



		AB.24143

		         -    Đất cấp III

		100m3

		

		40.958

		449.430



		AB.24144

		         -    Đất cấp IV

		100m3

		

		58.151

		642.821



		

		Đào xúc đất bằng máy đào ≤ 2,3 m3

		

		

		

		



		AB.24151

		         -    Đất cấp I

		100m3

		

		25.283

		355.458



		AB.24152

		         -    Đất cấp II

		100m3

		

		32.868

		432.263



		AB.24153

		         -    Đất cấp III

		100m3

		

		40.958

		544.406



		AB.24154

		         -    Đất cấp IV

		100m3

		

		58.151

		768.000



		

		Đào xúc đất bằng máy đào ≤ 3,6 m3

		

		

		

		



		AB.24161

		         -    Đất cấp I

		100m3

		

		25.283

		376.912



		AB.24162

		         -    Đất cấp II

		100m3

		

		32.868

		458.250



		AB.24163

		         -    Đất cấp III

		100m3

		

		40.958

		579.860



		AB.24164

		         -    Đất cấp IV

		100m3

		

		58.151

		790.070





AB.25000 - Đào móng công trình bằng máy


Thành phần công việc: Đào đất đổ đúng nơi quy định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển. Hoàn thiện hố móng theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


AB.25100 - Chiều rộng móng ≤ 6m



Đơn vị tính: đ/100m3


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Đào móng bằng máy đào ≤ 0,8 m3

		

		

		

		



		AB.25111

		         -    Đất cấp I

		100m3

		

		240.188

		387.040



		AB.25112

		         -    Đất cấp II

		100m3

		

		308.958

		455.630



		AB.25113

		         -    Đất cấp III

		100m3

		

		378.234

		636.902



		AB.25114

		         -    Đất cấp IV

		100m3

		

		410.090

		738.561



		

		Đào móng bằng máy đào ≤1,25 m3

		

		

		

		



		AB.25121

		         -    Đất cấp I

		100m3

		

		240.188

		426.371



		AB.25122

		         -    Đất cấp II

		100m3

		

		308.958

		496.533



		AB.25123

		         -    Đất cấp III

		100m3

		

		378.234

		577.490



		AB.25124

		         -    Đất cấp IV

		100m3

		

		410.090

		787.977



		

		Đào móng bằng máy đào ≤ 1,6 m3

		

		

		

		



		AB.25131

		         -    Đất cấp I

		100m3

		

		240.188

		409.206



		AB.25132

		         -    Đất cấp II

		100m3

		

		308.958

		465.371



		AB.25133

		         -    Đất cấp III

		100m3

		

		378.234

		549.620



		AB.25134

		         -    Đất cấp IV

		100m3

		

		410.090

		794.341



		

		Đào móng bằng máy đào ≤ 2,3 m3

		

		

		

		



		AB.25141

		         -    Đất cấp I

		100m3

		

		240.188

		432.212



		AB.25142

		         -    Đất cấp II

		100m3

		

		308.958

		524.634



		AB.25143

		         -    Đất cấp III

		100m3

		

		378.234

		660.550



		AB.25144

		         -    Đất cấp IV

		100m3

		

		410.090

		943.255





AB.25200 - Chiều rộng móng ≤10m


Đơn vị tính: đ/100m3


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Đào móng bằng máy đào ≤ 0,8 m3

		

		

		

		



		AB.25211

		         -    Đất cấp I

		100m3

		

		93.547

		368.668



		AB.25212

		         -    Đất cấp II

		100m3

		

		120.347

		433.583



		AB.25213

		         -    Đất cấp III

		100m3

		

		148.158

		548.715



		AB.25214

		         -    Đất cấp IV

		100m3

		

		220.973

		703.042



		

		Đào móng bằng máy đào ≤1,25 m3

		

		

		

		



		AB.25221

		         -    Đất cấp I

		100m3

		

		93.547

		406.582



		AB.25222

		         -    Đất cấp II

		100m3

		

		120.347

		473.146



		AB.25223

		         -    Đất cấp III

		100m3

		

		148.158

		550.504



		AB.25224

		         -    Đất cấp IV

		100m3

		

		220.973

		750.197



		

		Đào móng bằng máy đào ≤1,6 m3

		

		

		

		



		AB.25231

		         -    Đất cấp I

		100m3

		

		93.547

		393.159



		AB.25232

		         -    Đất cấp II

		100m3

		

		120.347

		443.306



		AB.25233

		         -    Đất cấp III

		100m3

		

		148.158

		523.543



		AB.25234

		         -    Đất cấp IV

		100m3

		

		220.973

		756.228



		

		Đào móng bằng máy đào ≤ 2,3 m3

		

		

		

		



		AB.25241

		         -    Đất cấp I

		100m3

		

		93.547

		405.029



		AB.25242

		         -    Đất cấp II

		100m3

		

		120.347

		502.888



		AB.25243

		         -    Đất cấp III

		100m3

		

		148.158

		636.085



		AB.25244

		         -    Đất cấp IV

		100m3

		

		220.973

		918.790





AB.25300 - Chiều rộng móng ≤ 20m


Đơn vị tính: đ/100m3


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Đào móng bằng máy đào ≤0,8 m3

		

		

		

		



		AB.25311

		         -    Đất cấp I

		100m3

		

		60.679

		607.139



		AB.25312

		         -    Đất cấp II

		100m3

		

		78.883

		437.127



		AB.25313

		         -    Đất cấp III

		100m3

		

		98.098

		552.533



		AB.25314

		         -    Đất cấp IV

		100m3

		

		151.192

		704.683



		

		Đào móng bằng máy đào ≤1,25m3

		

		

		

		



		AB.25321

		         -    Đất cấp I

		100m3

		

		60.679

		404.339



		AB.25322

		         -    Đất cấp II

		100m3

		

		78.883

		474.353



		AB.25323

		         -    Đất cấp III

		100m3

		

		98.098

		555.162



		AB.25324

		         -    Đất cấp IV

		100m3

		

		151.192

		749.310



		

		Đào móng bằng máy đào ≤1,6 m3

		

		

		

		



		AB.25331

		         -    Đất cấp I

		100m3

		

		60.679

		377.576



		AB.25332

		         -    Đất cấp II

		100m3

		

		78.883

		446.601



		AB.25333

		         -    Đất cấp III

		100m3

		

		98.098

		529.667



		AB.25334

		         -    Đất cấp IV

		100m3

		

		151.192

		753.146



		

		Đào móng bằng máy đào ≤2,3 m3

		

		

		

		



		AB.25341

		         -    Đất cấp I

		100m3

		

		60.679

		401.669



		AB.25342

		         -    Đất cấp II

		100m3

		

		78.883

		500.220



		AB.25343

		         -    Đất cấp III

		100m3

		

		98.098

		634.110



		AB.25344

		         -    Đất cấp IV

		100m3

		

		151.192

		903.915



		

		Đào móng bằng máy đào ≤3,6 m3

		

		

		

		



		AB.25351

		         -    Đất cấp I

		100m3

		

		60.679

		425.240



		AB.25352

		         -    Đất cấp II

		100m3

		

		78.883

		534.768



		AB.25353

		         -    Đất cấp III

		100m3

		

		98.098

		680.542



		AB.25354

		         -    Đất cấp IV

		100m3

		

		151.192

		967.269





AB.25400 - Chiều rộng móng > 20m


Đơn vị tính: đ/100m3


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Đào móng bằng máy đào ≤ 0,8 m3

		

		

		

		



		AB.25411

		         -    Đất cấp I

		100m3

		

		55.117

		349.892



		AB.25412

		         -    Đất cấp II

		100m3

		

		71.905

		415.080



		AB.25413

		         -    Đất cấp III

		100m3

		

		88.895

		523.137



		AB.25414

		         -    Đất cấp IV

		100m3

		

		137.540

		667.938



		

		Đào móng bằng máy đào ≤1,25 m3

		

		

		

		



		AB.25421

		         -    Đất cấp I

		100m3

		

		55.117

		384.550



		AB.25422

		         -    Đất cấp II

		100m3

		

		71.905

		449.167



		AB.25423

		         -    Đất cấp III

		100m3

		

		88.895

		526.377



		AB.25424

		         -    Đất cấp IV

		100m3

		

		137.540

		711.530



		

		Đào móng bằng máy đào ≤ 1,6 m3

		

		

		

		



		AB.25431

		         -    Đất cấp I

		100m3

		

		55.117

		369.552



		AB.25432

		         -    Đất cấp II

		100m3

		

		71.905

		422.530



		AB.25433

		         -    Đất cấp III

		100m3

		

		88.895

		501.584



		AB.25434

		         -    Đất cấp IV

		100m3

		

		137.540

		715.034



		

		Đào móng bằng máy đào ≤ 2,3 m3

		

		

		

		



		AB.25441

		         -    Đất cấp I

		100m3

		

		55.117

		393.514



		AB.25442

		         -    Đất cấp II

		100m3

		

		71.905

		483.910



		AB.25443

		         -    Đất cấp III

		100m3

		

		88.895

		609.645



		AB.25444

		         -    Đất cấp IV

		100m3

		

		137.540

		854.986



		

		Đào móng bằng máy đào ≤ 3,6 m

		

		

		

		



		AB.25451

		         -    Đất cấp I

		100m3

		

		55.117

		425.240



		AB.25452

		         -    Đất cấp II

		100m3

		

		71.905

		518.659



		AB.25453

		         -    Đất cấp III

		100m3

		

		88.895

		648.324



		AB.25454

		         -    Đất cấp IV

		100m3

		

		137.540

		914.915





AB.26100 - Đào móng công trình trên nền đất mềm, yếu bằng Phương Pháp đào chuyển, tổ hợp 2, 3, 4 máy đào 


Thành phần công việc: Chuẩn bị đào móng công trình theo phương pháp đào chuyển bằng tổ hợp các máy đào thuỷ lực, đổ đúng nơi quy định, bạt vỗ mái taluy, sửa đáy theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/100m3


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Đào móng công trình trên nền đất mềm, yếu:

		

		

		

		



		AB.26111

		- Đào bằng tổ hợp 2 máy đào 0,8 m3

		100m3

		412.954

		530.943

		734.887



		AB.26121

		- Đào bằng tổ hợp 3 máy đào 0,8 m3

		100m3

		412.954

		530.943

		1.102.330



		AB.26131

		- Đào bằng tổ hợp 4 máy đào 0,8 m3

		100m3

		412.954

		530.943

		1.469.773





Ghi chú: Trường hợp sử dụng tấm chống lầy trong quá trình thi công thì chi phí máy thi công được nhân với hệ số 1,15. Chi phí tấm chống lầy được tính riêng.


AB.27000 - Đào kênh mương bằng máy đào


Thành phần công việc: Chuẩn bị, đào đất đổ đúng nơi quy định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển. Bạt mái taluy, sửa đáy, hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/100m3


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Đào kênh mương chiều rộng ≤6m, 


máy đào ≤ 0,8m3

		

		

		

		



		AB.27111

		         -    Đất cấp I

		100m3

		

		282.664

		385.816



		AB.27112

		         -    Đất cấp II

		100m3

		

		352.951

		451.955



		AB.27113

		         -    Đất cấp III

		100m3

		

		421.720

		570.762



		AB.27114

		         -    Đất cấp IV

		100m3

		

		491.502

		733.662



		

		Đào kênh mương chiều rộng ≤6m,


máy đào ≤ 1,25m3

		

		

		

		



		AB.27121

		         -    Đất cấp I

		100m3

		

		282.664

		426.371



		AB.27122

		         -    Đất cấp II

		100m3

		

		352.951

		494.734



		AB.27123

		         -    Đất cấp III

		100m3

		

		421.720

		575.691



		AB.27124

		         -    Đất cấp IV

		100m3

		

		491.502

		786.178



		

		Đào kênh mương chiều rộng ≤6m,


máy đào ≤ 1,60m3

		

		

		

		



		AB.27131

		         -    Đất cấp I

		100m3

		

		282.664

		421.241



		AB.27132

		         -    Đất cấp II

		100m3

		

		352.951

		473.395



		AB.27133

		         -    Đất cấp III

		100m3

		

		421.720

		559.649



		AB.27134

		         -    Đất cấp IV

		100m3

		

		491.502

		814.400



		

		Đào kênh mương chiều rộng ≤6m,


máy đào ≤ 2,3m3

		

		

		

		



		AB.27141

		         -    Đất cấp I

		100m3

		

		282.664

		453.958



		AB.27142

		         -    Đất cấp II

		100m3

		

		352.951

		551.818



		AB.27143

		         -    Đất cấp III

		100m3

		

		421.720

		693.170



		AB.27144

		         -    Đất cấp IV

		100m3

		

		491.502

		989.466



		

		Đào kênh mương chiều rộng ≤10m,


máy đào ≤ 0,8m3

		

		

		

		



		AB.27211

		         -    Đất cấp I

		100m3

		

		235.638

		368.668



		AB.27212

		         -    Đất cấp II

		100m3

		

		294.294

		434.808



		AB.27213

		         -    Đất cấp III

		100m3

		

		349.917

		547.490



		AB.27214

		         -    Đất cấp IV

		100m3

		

		409.585

		703.042



		

		Đào kênh mương chiều rộng ≤10m,


máy đào ≤ 1,25m3

		

		

		

		



		AB.27221

		         -    Đất cấp I

		100m3

		

		235.638

		410.180



		AB.27222

		         -    Đất cấp II

		100m3

		

		294.294

		473.146



		AB.27223

		         -    Đất cấp III

		100m3

		

		349.917

		550.504



		AB.27224

		         -    Đất cấp IV

		100m3

		

		409.585

		755.594



		

		Đào kênh mương chiều rộng ≤10 m,


máy đào ≤ 1,6 m3

		

		

		

		



		AB.27231

		         -    Đất cấp I

		100m3

		

		235.638

		405.194



		AB.27232

		         -    Đất cấp II

		100m3

		

		294.294

		455.342



		AB.27233

		         -    Đất cấp III

		100m3

		

		349.917

		537.584



		AB.27234

		         -    Đất cấp IV

		100m3

		

		409.585

		780.299



		

		Đào kênh mương chiều rộng ≤10m,


máy đào ≤ 2,3 m3

		

		

		

		



		AB.27241

		         -    Đất cấp I

		100m3

		

		235.638

		434.930



		AB.27242

		         -    Đất cấp II

		100m3

		

		294.294

		527.353



		AB.27243

		         -    Đất cấp III

		100m3

		

		349.917

		671.423



		AB.27244

		         -    Đất cấp IV

		100m3

		

		409.585

		945.973



		

		Đào kênh mương chiều rộng ≤20m,


máy đào ≤0,8m3, máy ủi ≤110CV

		

		

		

		



		AB.27311

		         -    Đất cấp I

		100m3

		

		211.872

		379.287



		AB.27312

		         -    Đất cấp II

		100m3

		

		265.977

		450.600



		AB.27313

		         -    Đất cấp III

		100m3

		

		314.520

		567.230



		AB.27314

		         -    Đất cấp IV

		100m3

		

		368.626

		726.729



		

		Đào kênh mương chiều rộng ≤20m,


máy đào ≤1,25m3, máy ủi ≤110CV

		

		

		

		



		AB.27321

		         -    Đất cấp I

		100m3

		

		211.872

		416.932



		AB.27322

		         -    Đất cấp II

		100m3

		

		265.977

		486.946



		AB.27323

		         -    Đất cấp III

		100m3

		

		314.520

		587.544



		AB.27324

		         -    Đất cấp IV

		100m3

		

		368.626

		794.285



		

		Đào kênh mương chiều rộng ≤20m,


máy đào ≤1,6m3, máy ủi ≤110CV

		

		

		

		



		AB.27331

		         -    Đất cấp I

		100m3

		

		211.872

		413.682



		AB.27332

		         -    Đất cấp II

		100m3

		

		265.977

		470.672



		AB.27333

		         -    Đất cấp III

		100m3

		

		314.520

		557.749



		AB.27334

		         -    Đất cấp IV

		100m3

		

		368.626

		801.288



		

		Đào kênh mương chiều rộng ≤20m,


máy đào ≤2,3 m3, máy ủi ≤110CV

		

		

		

		



		AB.27341

		         -    Đất cấp I

		100m3

		

		211.872

		442.444



		AB.27342

		         -    Đất cấp II

		100m3

		

		265.977

		540.995



		AB.27343

		         -    Đất cấp III

		100m3

		

		314.520

		680.321



		AB.27344

		         -    Đất cấp IV

		100m3

		

		368.626

		961.000



		

		Đào kênh mương chiều rộng >20m,


máy đào ≤ 0,8m3, máy ủi ≤ 110CV

		

		

		

		



		AB.27411

		         -    Đất cấp I

		100m3

		

		201.253

		351.600



		AB.27412

		         -    Đất cấp II

		100m3

		

		244.739

		414.581



		AB.27413

		         -    Đất cấp III

		100m3

		

		289.743

		521.655



		AB.27414

		         -    Đất cấp IV

		100m3

		

		345.366

		668.906



		

		Đào kênh mương chiều rộng >20m, máy đào ≤1,25m3, máy ủi ≤110CV

		

		

		

		



		AB.27421

		         -    Đất cấp I

		100m3

		

		201.253

		382.583



		AB.27422

		         -    Đất cấp II

		100m3

		

		244.739

		448.017



		AB.27423

		         -    Đất cấp III

		100m3

		

		289.743

		540.436



		AB.27424

		         -    Đất cấp IV

		100m3

		

		345.366

		732.784



		

		Đào kênh mương chiều rộng >20m,


máy đào ≤1,6m3, máy ủi ≤110CV

		

		

		

		



		AB.27431

		         -    Đất cấp I

		100m3

		

		201.253

		379.622



		AB.27432

		         -    Đất cấp II

		100m3

		

		244.739

		431.616



		AB.27433

		         -    Đất cấp III

		100m3

		

		289.743

		511.693



		AB.27434

		         -    Đất cấp IV

		100m3

		

		345.366

		737.179



		

		Đào kênh mương chiều rộng >20m,


máy đào ≤2,3m3, máy ủi ≤110CV

		

		

		

		



		AB.27441

		         -    Đất cấp I

		100m3

		

		201.253

		405.139



		AB.27442

		         -    Đất cấp II

		100m3

		

		244.739

		497.271



		AB.27443

		         -    Đất cấp III

		100m3

		

		289.743

		624.741



		AB.27444

		         -    Đất cấp IV

		100m3

		

		345.366

		883.673



		

		Đào kênh mương chiều rộng >20m,


máy đào ≤3,6m3, máy ủi ≤110CV

		

		

		

		



		AB.27451

		         -    Đất cấp I

		100m3

		

		201.253

		435.355



		AB.27452

		         -    Đất cấp II

		100m3

		

		244.739

		531.819



		AB.27453

		         -    Đất cấp III

		100m3

		

		289.743

		668.555



		AB.27454

		         -    Đất cấp IV

		100m3

		

		345.366

		947.228





Ghi chú: Định mức đào hố móng, kênh mương có chiều rộng >20m áp dụng cho mọi hố móng, kênh mương có chiều rộng đáy >20m.


AB.28100 - Đào kênh mương, nền đường trên nền đất mềm, yếu bằng phương pháp đào chuyển, tổ hợp 2, 3, 4 máy đào


Thành phần công việc: Chuẩn bị, đào đất theo phương pháp đào chuyển bằng tổ hợp các máy đào thuỷ lực đổ đúng nơi quy định, bát vỗ mái ta luy, sửa đáy, hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/100m3


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Đào kênh mương, nền đường trên nền đất mềm, yếu:

		

		

		

		



		AB.28111

		Đào bằng tổ hợp 2 máy đào 0,8m3

		100m3

		

		343.849

		771.631



		AB.28121

		Đào bằng tổ hợp 3 máy đào 0,8m3

		100m3

		

		343.849

		1.157.446



		AB.28131

		Đào bằng tổ hợp 4 máy đào 0,8m3

		100m3

		

		343.849

		1.543.262





Ghi chú: Trường hợp sử dụng tấm chống lầy trong quá trình thi công thì chi phí máy thi công được nhân với hệ số 1,15. Chi phí tấm chống lầy được tính riêng.

AB.28200 - Nạo vét hoặc mở rộng kênh mương trên nền đất mềm, yếu bằng tổ hợp máy xáng cạp và máy đào


Thành phần công việc: Chuẩn bị, đào nạo vét hoặc mở rộng kênh mương bằng máy xáng, máy cạp, đổ đất lên bờ đảm bảo độ sâu theo yêu cầu thiết kế. Máy đào thuỷ lực chuyển đất đã đào lên vị trí tạo bờ kênh mương theo thiết kế. Kiểm tra xác định độ sâu và chiều rộng đáy kênh mư​ơng, hoàn thiện sau khi đào, tạo bờ theo yêu cầu.


Đơn vị tính: đ/100m3


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		AB.28211

		Nạo vét kênh mương bằng tổ hợp máy xáng cạp 1,25m3 + máy đào 0,8m3

		100m3

		

		290.249

		819.687



		AB.28221

		Mở rộng kênh mương bằng tổ hợp máy xáng cạp 1,25m3 + máy đào 0,8m3

		100m3

		

		290.249

		797.354





Ghi chú: Trường hợp máy đào thủy lực phải sử dụng tấm chống lầy trong quá trình thi công thì chi phí máy thi công đối với máy này được nhân với hệ số 1,15. Chi phí tấm chống  lầy được tính riêng.

AB.30000 - đào nền đường 


Thành phần công việc: Chuẩn bị, đào đất nền đường bằng máy đào, đổ lên phương tiện vận chuyển. đào nền đường bằng máy ủi trong phạm vi quy định, bạt vỗ mái taluy, sửa nền đường hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


AB.31000 - Đào nền đường bằng máy đào đổ lên phương tiện vận chuyển


Đơn vị tính: đ/100m3


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Đào nền đường bằng máy đào ≤ 0,4m3  máy ủi ≤ 110 CV: 

		

		

		

		



		AB.31111

		         -    Đất cấp I

		100m3

		

		196.702

		372.911



		AB.31112

		         -    Đất cấp II

		100m3

		

		245.245

		431.747



		AB.31113

		         -    Đất cấp III

		100m3

		

		292.777

		524.295



		

		Đào nền đường bằng máy đào ≤ 0,8m3  máy ủi ≤ 110 CV:

		

		

		

		



		AB.31121

		         -    Đất cấp I

		100m3

		

		196.702

		417.819



		AB.31122

		         -    Đất cấp II

		100m3

		

		245.245

		492.806



		AB.31123

		         -    Đất cấp III

		100m3

		

		292.777

		613.111



		AB.31124

		         -    Đất cấp IV

		100m3

		

		339.804

		676.092



		

		Đào nền đường bằng máy đào ≤1,25m3, máy ủi ≤ 110 CV:

		

		

		

		



		AB.31131

		         -    Đất cấp I

		100m3

		

		196.702

		459.331



		AB.31132

		         -    Đất cấp II

		100m3

		

		245.245

		532.944



		AB.31133

		         -    Đất cấp III

		100m3

		

		292.777

		619.149



		AB.31134

		         -    Đất cấp IV

		100m3

		

		339.804

		828.505



		

		Đào nền đường bằng máy đào ≤ 1,6m3 máy ủi ≤ 110 CV: 

		

		

		

		



		AB.31141

		         -    Đất cấp I

		100m3

		

		196.702

		454.345



		AB.31142

		         -    Đất cấp II

		100m3

		

		245.245

		513.340



		AB.31143

		         -    Đất cấp III

		100m3

		

		292.777

		604.430



		AB.31144

		         -    Đất cấp IV

		100m3

		

		339.804

		855.009



		

		Đào nền đường bằng máy đào ≤ 2,3m3  máy ủi ≤ 110 CV:

		

		

		

		



		AB.31151

		         -    Đất cấp I

		100m3

		

		196.702

		486.800



		AB.31152

		         -    Đất cấp II

		100m3

		

		245.245

		585.351



		AB.31153

		         -    Đất cấp III

		100m3

		

		292.777

		732.832



		AB.31154

		         -    Đất cấp IV

		100m3

		

		339.804

		1.020.683



		

		Đào nền đường bằng máy đào ≤ 3,6m3  máy ủi ≤ 110 CV:

		

		

		

		



		AB.31161

		         -    Đất cấp I

		100m3

		

		196.702

		500.203



		AB.31162

		         -    Đất cấp II

		100m3

		

		245.245

		601.677



		AB.31163

		         -    Đất cấp III

		100m3

		

		292.777

		755.506



		AB.31164

		         -    Đất cấp IV

		100m3

		

		339.804

		1.057.359





AB.32000 - Đào nền đường bằng máy ủi


Đơn vị tính: đ/100m3


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Đào vận chuyển đất trong phạm vi ≤50m bằng máy ủi ≤75CV:

		

		

		

		



		AB.32111

		         -    Đất cấp I

		100m3

		

		166.868

		342.576



		AB.32112

		         -    Đất cấp II

		100m3

		

		212.377

		419.251



		AB.32113

		         -    Đất cấp III

		100m3

		

		247.773

		503.664



		AB.32114

		         -    Đất cấp IV

		100m3

		

		273.056

		665.456



		

		Đào vận chuyển đất trong phạm vi ≤50m bằng máy ủi ≤ 110CV:

		

		

		

		



		AB.32121

		         -    Đất cấp I 

		100m3

		

		166.868

		416.803



		AB.32122

		         -    Đất cấp II

		100m3

		

		212.377

		510.190



		AB.32123

		         -    Đất cấp III

		100m3

		

		247.773

		613.408



		AB.32124

		         -    Đất cấp IV

		100m3

		

		273.056

		827.707



		

		Đào vận chuyển đất trong phạm vi ≤50m bằng máy ủi ≤140CV:

		

		

		

		



		AB.32131

		         -    Đất cấp I

		100m3

		

		166.868

		491.304



		AB.32132

		         -    Đất cấp II

		100m3

		

		212.377

		611.289



		AB.32133

		         -    Đất cấp III 

		100m3

		

		247.773

		747.692



		AB.32134

		         -    Đất cấp IV

		100m3

		

		273.056

		1.007.868



		

		Đào vận chuyển đất trong phạm vi ≤50m bằng máy ủi ≤ 180CV:

		

		

		

		



		AB.32141

		         -    Đất cấp I

		100m3

		

		166.868

		465.421



		AB.32142

		         -    Đất cấp II

		100m3

		

		212.377

		545.127



		AB.32143

		         -    Đất cấp III

		100m3

		

		247.773

		607.752



		AB.32144

		         -    Đất cấp IV

		100m3

		

		273.056

		863.947



		

		Đào vận chuyển đất trong phạm vi ≤50m bằng máy ủi ≤240CV:

		

		

		

		



		AB.32151

		         -    Đất cấp I

		100m3

		

		166.868

		367.050



		AB.32152

		         -    Đất cấp II

		100m3

		

		212.377

		437.046



		AB.32153

		         -    Đất cấp III

		100m3

		

		247.773

		518.992



		AB.32154

		         -    Đất cấp IV

		100m3

		

		273.056

		699.956



		

		Đào vận chuyển đất trong phạm vi ≤50m bằng máy ủi ≤320CV:

		

		

		

		



		AB.32161

		         -    Đất cấp I

		100m3

		

		166.868

		377.076



		AB.32162

		         -    Đất cấp II

		100m3

		

		212.377

		430.944



		AB.32163

		         -    Đất cấp III

		100m3

		

		247.773

		475.444



		AB.32164

		         -    Đất cấp IV

		100m3

		

		273.056

		641.732



		

		Đào vận chuyển đất trong phạm vi ≤70m bằng máy ủi ≤ 75CV:

		

		

		

		



		AB.32171

		         -    Đất cấp I

		100m3

		

		166.868

		418.548



		AB.32172

		         -    Đất cấp II

		100m3

		

		212.377

		527.582



		AB.32173

		         -    Đất cấp III

		100m3

		

		247.773

		749.869



		AB.32174

		         -    Đất cấp IV

		100m3

		

		273.056

		1.012.253



		

		Đào vận chuyển đất trong phạm vi ≤70m bằng máy ủi ≤110CV:

		

		

		

		



		AB.32181

		         -    Đất cấp I

		100m3

		

		166.868

		563.273



		AB.32182

		         -    Đất cấp II

		100m3

		

		212.377

		687.134



		AB.32183

		         -    Đất cấp III

		100m3

		

		247.773

		825.741



		AB.32184

		         -    Đất cấp IV

		100m3

		

		273.056

		1.114.750



		

		Đào vận chuyển đất trong phạm vi ≤70m bằng máy ủi ≤ 140CV:

		

		

		

		



		AB.32191

		         -    Đất cấp I

		100m3

		

		166.868

		639.074



		AB.32192

		         -    Đất cấp II

		100m3

		

		212.377

		682.016



		AB.32193

		         -    Đất cấp III

		100m3

		

		247.773

		875.254



		AB.32194

		         -    Đất cấp IV

		100m3

		

		273.056

		1.182.161



		

		Đào vận chuyển đất trong phạm vi ≤70m bằng máy ủi ≤ 180CV:

		

		

		

		



		AB.32201

		         -    Đất cấp I

		100m3

		

		166.868

		576.439



		AB.32202

		         -    Đất cấp II

		100m3

		

		212.377

		724.463



		AB.32203

		         -    Đất cấp III

		100m3

		

		247.773

		972.119



		AB.32204

		         -    Đất cấp IV

		100m3

		

		273.056

		1.158.572



		

		Đào vận chuyển đất trong phạm vi ≤ 70m bằng máy ủi ≤240CV

		

		

		

		



		AB.32211

		         -    Đất cấp I

		100m3

		

		166.868

		570.208



		AB.32212

		         -    Đất cấp II

		100m3

		

		212.377

		706.784



		AB.32213

		         -    Đất cấp III

		100m3

		

		247.773

		1.029.447



		AB.32214

		         -    Đất cấp IV

		100m3

		

		273.056

		1.389.668



		

		Đào vận chuyển đất trong phạm vi ≤70m bằng máy ủi ≤ 320CV:

		

		

		

		



		AB.32221

		         -    Đất cấp I

		100m3

		

		166.868

		426.260



		AB.32222

		         -    Đất cấp II

		100m3

		

		212.377

		512.917



		AB.32223

		         -    Đất cấp III

		100m3

		

		247.773

		655.785





		AB.32224

		         -    Đất cấp IV

		100m3

		

		273.056

		885.309



		

		Đào vận chuyển đất trong phạm vi ≤100m bằng máy ủi ≤ 75CV:

		

		

		

		



		AB.32231

		         -    Đất cấp I

		100m3

		

		166.868

		642.946



		AB.32232

		         -    Đất cấp II

		100m3

		

		212.377

		787.855



		AB.32233

		         -    Đất cấp III

		100m3

		

		247.773

		1.079.080



		AB.32234

		         -    Đất cấp IV

		100m3

		

		273.056

		1.456.828



		

		Đào vận chuyển đất trong phạm vi ≤ 100m bằng máy ủi ≤110CV

		

		

		

		



		AB.32241

		         -    Đất cấp I

		100m3

		

		166.868

		783.471



		AB.32242

		         -    Đất cấp II

		100m3

		

		212.377

		952.551



		AB.32243

		         -    Đất cấp III

		100m3

		

		247.773

		1.144.241



		AB.32244

		         -    Đất cấp IV

		100m3

		

		273.056

		1.544.332



		

		Đào vận chuyển đất trong phạm vi ≤100m bằng máy ủi ≤140CV

		

		

		

		



		AB.32251

		         -    Đất cấp I

		100m3

		

		166.868

		772.952



		AB.32252

		         -    Đất cấp II

		100m3

		

		212.377

		981.346



		AB.32253

		         -    Đất cấp III

		100m3

		

		247.773

		1.341.299



		AB.32254

		         -    Đất cấp IV

		100m3

		

		273.056

		1.809.869



		

		Đào vận chuyển đất trong phạm vi ≤100m bằng máy ủi ≤180CV

		

		

		

		





		AB.32261

		         -    Đất cấp I

		100m3

		

		166.868

		741.543



		AB.32262

		         -    Đất cấp II

		100m3

		

		212.377

		889.567



		AB.32263

		         -    Đất cấp III

		100m3

		

		247.773

		1.212.658



		AB.32264

		         -    Đất cấp IV

		100m3

		

		273.056

		1.636.803



		

		Đào vận chuyển đất trong phạm vi ≤100m bằng máy ủi ≤240CV

		

		

		

		



		AB.32271

		         -    Đất cấp I

		100m3

		

		166.868

		725.564



		AB.32272

		         -    Đất cấp II

		100m3

		

		212.377

		875.798



		AB.32273

		         -    Đất cấp III

		100m3

		

		247.773

		1.196.754



		AB.32274

		         -    Đất cấp IV

		100m3

		

		273.056

		1.616.727



		

		Đào vận chuyển đất trong phạm vi ≤100m bằng máy ủi ≤320CV

		

		

		

		



		AB.32281

		         -    Đất cấp I

		100m3

		

		166.868

		594.890



		AB.32282

		         -    Đất cấp II

		100m3

		

		212.377

		641.732



		AB.32283

		         -    Đất cấp III

		100m3

		

		247.773

		779.915



		AB.32284

		         -    Đất cấp IV

		100m3

		

		273.056

		1.051.598





AB.33000 - Đào nền đường bằng máy cạp




Đơn vị tính: đ/100m3


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Đào vận chuyển đất trong phạm vi ≤300m bằng máy cạp 9m3, máy ủi 110CV 

		

		

		

		





		AB.33111

		         -    Đất cấp I

		100m3

		

		261.426

		641.386



		AB.33112

		         -    Đất cấp II

		100m3

		

		341.320

		695.123



		

		Đào vận chuyển đất trong phạm vi ≤300m bằng máy cạp 16m3, máy ủi 140CV 

		

		

		

		



		AB.33121

		         -    Đất cấp I

		100m3

		

		261.426

		506.517



		AB.33122

		         -    Đất cấp II

		100m3

		

		341.320

		548.976



		

		Đào vận chuyển đất trong phạm vi ≤500m bằng máy cạp 9m3, máy ủi 110CV

		

		

		

		



		AB.33131

		         -    Đất cấp I

		100m3

		

		261.426

		807.771



		AB.33132

		         -    Đất cấp II

		100m3

		

		341.320

		877.283



		

		Đào vận chuyển đất trong phạm vi ≤500m bằng máy cạp 9m3, máy ủi 140CV

		

		

		

		



		AB.33141

		         -    Đất cấp I

		100m3

		

		261.426

		640.937



		AB.33142

		         -    Đất cấp II

		100m3

		

		341.320

		693.695



		

		Đào vận chuyển đất trong phạm vi ≤700m bằng máy cạp 9m3, máy ủi 110CV

		

		

		

		



		AB.33151

		         -    Đất cấp I

		100m3

		

		261.426

		934.472



		AB.33152

		         -    Đất cấp II

		100m3

		

		341.320

		1.010.654



		

		Đào vận chuyển đất trong phạm vi ≤700m bằng máy cạp 9m3, máy ủi 140CV

		

		

		

		



		AB.33161

		         -    Đất cấp I

		100m3

		

		261.426

		742.786



		AB.33162

		         -    Đất cấp II

		100m3

		

		341.320

		801.058



		

		Đào vận chuyển đất trong phạm vi ≤1000m bằng máy cạp 9m3, máy ủi 110CV

		

		

		

		



		AB.33171

		         -    Đất cấp I

		100m3

		

		261.426

		1.114.231



		AB.33172

		         -    Đất cấp II

		100m3

		

		341.320

		1.210.273



		

		Đào vận chuyển đất trong phạm vi ≤1000m bằng máy cạp 16m3, máy ủi 140CV

		

		

		

		



		AB.33181

		         -    Đất cấp I

		100m3

		

		261.426

		889.015



		AB.33182

		         -    Đất cấp II

		100m3

		

		341.320

		965.358



		

		Vận chuyển tiếp 500m bằng máy cạp 9m3

		

		

		

		



		AB.33191

		         -    Đất cấp I

		100m3

		

		

		214.832



		AB.33192

		         -    Đất cấp II

		100m3

		

		

		234.071



		

		Vận chuyển tiếp 500m bằng máy cạp 16m3

		

		

		

		



		AB.33201

		         -    Đất cấp I

		100m3

		

		

		169.424



		AB.33202

		         -    Đất cấp II

		100m3

		

		

		185.237





Ghi chú: Khi đào nền đường mở rộng bằng máy xúc, máy ủi, máy cạp thì chi phí nhân công được nhân hệ số 1,15; chi phí máy thi công được nhân hệ số 1,05 so với chi phí đào nền đường tương ứng.


AB.34000 - San đất, đá bãi thải, bãi trữ, bãi gia tải


Thành phần công việc: San đất, đá bãi thải phục vụ công tác đào, xúc đất đổ đi hoặc đất dự trữ tại bãi trữ đất, bãi gia tải bằng máy ủi.


Đơn vị tính: đ/100m3


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		San đất bãi thải:

		

		

		

		



		AB.34110

		   -    Bằng máy ủi 110Cv

		100m3

		

		

		90.438



		AB.34210

		   -    Bằng máy ủi 140Cv

		100m3

		

		

		108.617



		AB.34310

		   -    Bằng máy ủi 180Cv

		100m3

		

		

		103.901



		

		San đá bãi thải:

		

		

		

		



		AB.34120

		   -    Bằng máy ủi 110Cv

		100m3

		

		

		126.810



		AB.34220

		   -    Bằng máy ủi 140Cv

		100m3

		

		

		151.559



		AB.34320

		   -    Bằng máy ủi 180Cv

		100m3

		

		

		145.177





Ghi chú: Công tác san đất, đá bãi thải, bãi trữ đất, đá được tính cho 100% khối lượng đất, đá đo tại nơi đào phải chuyển bằng ô tô đến bãi thải, bãi tập kết đất đá, bãi gia tải nền đất yếu.


AB.35000 - Đào đất trong khung vây phòng nước các trụ trên cạn


Thành phần công việc: Chuẩn bị, đào đất các loại trong khung vây bằng thủ công, đổ vào thùng, đư​a thùng chứa đất lên bằng máy đào gầu ngoạm ra khỏi vị trí móng, hoàn thiện hố móng theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đ/100m3


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		AB.35110

		Đào đất trong khung vây phòng nước các trụ trên cạn

		100m3

		

		2.795.769

		9.815.751





AB.36000 - Xói hút bùn trong khung vây phòng nước


Thành phần công việc: Chuẩn bị, đào đất các loại bằng máy bơm xói, bơm hút hỗn hợp ra khỏi khung vây, hạ tụt khung vây và hoàn thiện hố móng theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/1m3


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Xói hút bùn trong khung vây phòng nước các trụ:

		

		

		

		



		AB.36110

		         -    Trên cạn

		m3

		2.179

		16.022

		113.099



		AB.36120

		         -    Dưới nước

		m3

		2.179

		33.966

		456.899





AB.41000 - Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ


Thành phần công việc: Vận chuyển đất do máy đào đổ lên ph​ương tiện, vận chuyển đến vị trí đắp hoặc đổ đi bằng ôtô tự đổ.



Đơn vị tính: đ/100m3


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Vận chuyển đất cự ly ≤ 300m


Ô tô tự đổ 5 tấn:

		

		

		

		



		AB.41111

		         -    Đất cấp I

		100m3

		

		

		308.677



		AB.41112

		         -    Đất cấp II

		100m3

		

		

		386.078



		AB.41113

		         -    Đất cấp III

		100m3

		

		

		463.479



		AB.41114

		         -    Đất cấp IV

		100m3

		

		

		509.827



		

		Vận chuyển đất cự ly ≤ 300m


Ô tô tự đổ 7 tấn:

		

		

		

		



		AB.41121

		         -    Đất cấp I

		100m3

		

		

		345.330



		AB.41122

		         -    Đất cấp II

		100m3

		

		

		387.347



		AB.41123

		         -    Đất cấp III

		100m3

		

		

		485.826



		AB.41124

		         -    Đất cấp IV

		100m3

		

		

		531.782



		

		Vận chuyển đất cự ly ≤ 300m


Ô tô tự đổ 10 tấn:

		

		

		

		



		AB.41131

		         -    Đất cấp I

		100m3

		

		

		386.416



		AB.41132

		         -    Đất cấp II

		100m3

		

		

		428.922



		AB.41133

		         -    Đất cấp III

		100m3

		

		

		463.699



		AB.41134

		         -    Đất cấp IV

		100m3

		

		

		510.069



		

		Vận chuyển đất cự ly ≤ 300m


Ô tô tự đổ 12 tấn:

		

		

		

		



		AB.41141

		         -    Đất cấp I

		100m3

		

		

		353.589



		AB.41142

		         -    Đất cấp II

		100m3

		

		

		395.238



		AB.41143

		         -    Đất cấp III

		100m3

		

		

		458.986





		AB.41144

		         -    Đất cấp IV

		100m3

		

		

		492.985



		

		Vận chuyển đất cự ly ≤ 300m


Ô tô tự đổ 22 tấn:

		

		

		

		



		AB.41151

		         -    Đất cấp I

		100m3

		

		

		287.720



		AB.41152

		         -    Đất cấp II

		100m3

		

		

		320.721



		AB.41153

		         -    Đất cấp III

		100m3

		

		

		372.283



		AB.41154

		         -    Đất cấp IV

		100m3

		

		

		400.127



		

		Vận chuyển đất cự ly ≤ 300m


Ô tô tự đổ 27 tấn:

		

		

		

		



		AB.41161

		         -    Đất cấp I

		100m3

		

		

		241.946



		AB.41162

		         -    Đất cấp II

		100m3

		

		

		273.334



		AB.41163

		         -    Đất cấp III

		100m3

		

		

		428.964



		AB.41164

		         -    Đất cấp IV

		100m3

		

		

		512.664



		

		Vận chuyển đất cự ly ≤ 500m


Ô tô tự đổ 5 tấn:

		

		

		

		



		AB.41211

		         -    Đất cấp I

		100m3

		

		

		386.078



		AB.41212

		         -    Đất cấp II

		100m3

		

		

		441.696



		AB.41213

		         -    Đất cấp III

		100m3

		

		

		570.079



		AB.41214

		         -    Đất cấp IV

		100m3

		

		

		583.984



		

		Vận chuyển đất cự ly ≤ 500m


Ô tô tự đổ 7 tấn:

		

		

		

		



		AB.41221

		         -    Đất cấp I

		100m3

		

		

		437.243



		AB.41222

		         -    Đất cấp II

		100m3

		

		

		505.521



		AB.41223

		         -    Đất cấp III

		100m3

		

		

		564.608



		AB.41224

		         -    Đất cấp IV

		100m3

		

		

		610.564



		

		Vận chuyển đất cự ly ≤ 500m


Ô tô tự đổ 10 tấn:

		

		

		

		



		AB.41231

		         -    Đất cấp I

		100m3

		

		

		418.875



		AB.41232

		         -    Đất cấp II

		100m3

		

		

		467.563



		AB.41233

		         -    Đất cấp III

		100m3

		

		

		510.069



		AB.41234

		         -    Đất cấp IV

		100m3

		

		

		556.439



		

		Vận chuyển đất cự ly ≤ 500m


Ô tô tự đổ 12 tấn:

		

		

		

		



		AB.41241

		         -    Đất cấp I

		100m3

		

		

		406.288



		AB.41242

		         -    Đất cấp II

		100m3

		

		

		453.886



		AB.41243

		         -    Đất cấp III

		100m3

		

		

		509.984



		AB.41244

		         -    Đất cấp IV

		100m3

		

		

		552.483



		

		Vận chuyển đất cự ly ≤ 500m


Ô tô tự đổ 22 tấn:

		

		

		

		



		AB.41251

		         -    Đất cấp I

		100m3

		

		

		331.033



		AB.41252

		         -    Đất cấp II

		100m3

		

		

		371.252



		AB.41253

		         -    Đất cấp III

		100m3

		

		

		422.815



		AB.41254

		         -    Đất cấp IV

		100m3

		

		

		453.753



		

		Vận chuyển đất cự ly ≤ 500m


Ô tô tự đổ 27 tấn:

		

		

		

		



		AB.41261

		         -    Đất cấp I

		100m3

		

		

		336.109



		AB.41262

		         -    Đất cấp II

		100m3

		

		

		371.420



		AB.41263

		         -    Đất cấp III

		100m3

		

		

		466.890



		AB.41264

		         -    Đất cấp IV

		100m3

		

		

		490.431



		

		Vận chuyển đất cự ly ≤ 700m


Ô tô tự đổ 5 tấn:

		

		

		

		



		AB.41311

		         -    Đất cấp I

		100m3

		

		

		441.232



		AB.41312

		         -    Đất cấp II

		100m3

		

		

		514.462



		AB.41313

		         -    Đất cấp III

		100m3

		

		

		602.523



		AB.41314

		         -    Đất cấp IV

		100m3

		

		

		661.848



		

		Vận chuyển đất cự ly ≤ 700m


Ô tô tự đổ 7 tấn:

		

		

		

		



		AB.41321

		         -    Đất cấp I

		100m3

		

		

		486.482



		AB.41322

		         -    Đất cấp II

		100m3

		

		

		571.173



		AB.41323

		         -    Đất cấp III

		100m3

		

		

		656.521



		AB.41324

		         -    Đất cấp IV

		100m3

		

		

		702.478



		

		Vận chuyển đất cự ly ≤ 700m


Ô tô tự đổ 10 tấn:

		

		

		

		



		AB.41331

		         -    Đất cấp I

		100m3

		

		

		460.608



		AB.41332

		         -    Đất cấp II

		100m3

		

		

		514.706



		AB.41333

		         -    Đất cấp III

		100m3

		

		

		564.167



		AB.41334

		         -    Đất cấp IV

		100m3

		

		

		618.266



		

		Vận chuyển đất cự ly ≤ 700m


Ô tô tự đổ 12 tấn:

		

		

		

		



		AB.41341

		         -    Đất cấp I

		100m3

		

		

		455.586



		AB.41342

		         -    Đất cấp II

		100m3

		

		

		493.835



		AB.41343

		         -    Đất cấp III

		100m3

		

		

		569.483



		AB.41344

		         -    Đất cấp IV

		100m3

		

		

		620.481



		

		Vận chuyển đất cự ly ≤ 700m


Ô tô tự đổ 22 tấn:

		

		

		

		



		AB.41351

		         -    Đất cấp I

		100m3

		

		

		351.658



		AB.41352

		         -    Đất cấp II

		100m3

		

		

		393.940



		AB.41353

		         -    Đất cấp III

		100m3

		

		

		462.003



		AB.41354

		         -    Đất cấp IV

		100m3

		

		

		503.253



		

		Vận chuyển đất cự ly ≤ 700m


Ô tô tự đổ 27 tấn:

		

		

		

		



		AB.41361

		         -    Đất cấp I

		100m3

		

		

		368.804



		AB.41362

		         -    Đất cấp II

		100m3

		

		

		402.807



		AB.41363

		         -    Đất cấp III

		100m3

		

		

		559.745



		AB.41364

		         -    Đất cấp IV

		100m3

		

		

		587.209



		

		Vận chuyển đất cự ly ≤ 1000m


Ô tô tự đổ 5 tấn:

		

		

		

		



		AB.41411

		         -    Đất cấp I

		100m3

		

		

		514.925



		AB.41412

		         -    Đất cấp II

		100m3

		

		

		616.427



		AB.41413

		         -    Đất cấp III

		100m3

		

		

		741.566



		AB.41414

		         -    Đất cấp IV

		100m3

		

		

		787.914



		

		Vận chuyển đất cự ly ≤ 1000m


Ô tô tự đổ 7 tấn:

		

		

		

		



		AB.41421

		         -    Đất cấp I

		100m3

		

		

		559.356



		AB.41422

		         -    Đất cấp II

		100m3

		

		

		656.521



		AB.41423

		         -    Đất cấp III

		100m3

		

		

		787.825



		AB.41424

		         -    Đất cấp IV

		100m3

		

		

		840.347



		

		Vận chuyển đất cự ly ≤ 1000m


Ô tô tự đổ 10 tấn:

		

		

		

		



		AB.41431

		         -    Đất cấp I

		100m3

		

		

		529.390



		AB.41432

		         -    Đất cấp II

		100m3

		

		

		595.081



		AB.41433

		         -    Đất cấp III

		100m3

		

		

		649.179



		AB.41434

		         -    Đất cấp IV

		100m3

		

		

		711.005



		

		Vận chuyển đất cự ly ≤ 1000m


Ô tô tự đổ 12 tấn:

		

		

		

		



		AB.41441

		         -    Đất cấp I

		100m3

		

		

		518.484



		AB.41442

		         -    Đất cấp II

		100m3

		

		

		586.482



		AB.41443

		         -    Đất cấp III

		100m3

		

		

		654.480



		AB.41444

		         -    Đất cấp IV

		100m3

		

		

		713.978



		

		Vận chuyển đất cự ly ≤ 1000m


Ô tô tự đổ 22 tấn:

		

		

		

		



		AB.41451

		         -    Đất cấp I

		100m3

		

		

		425.909



		AB.41452

		         -    Đất cấp II

		100m3

		

		

		475.409



		AB.41453

		         -    Đất cấp III

		100m3

		

		

		567.191



		AB.41454

		         -    Đất cấp IV

		100m3

		

		

		579.566



		

		Vận chuyển đất cự ly ≤ 1000m


Ô tô tự đổ 27 tấn:

		

		

		

		



		AB.41461

		         -    Đất cấp I

		100m3

		

		

		436.810



		AB.41462

		         -    Đất cấp II

		100m3

		

		

		523.126



		AB.41463

		         -    Đất cấp III

		100m3

		

		

		613.366



		AB.41464

		         -    Đất cấp IV

		100m3

		

		

		673.525





Ghi chú:


-  Đơn giá vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ được tính cho các cự ly từ nơi đào đất đến nơi đổ đất có cự ly ≤300m, ≤500m, ≤700m, ≤1000m. Trường hợp cự ly vận chuyển từ nơi đào đất đến nơi đổ đất >1000m thì áp dụng đơn giá vận chuyển đất cự ly ≤1000 và đơn giá vận chuyển 1000m tiếp theo. 


- Đơn giá vận chuyển đất bằng ô tô 5 tấn ứng với máy đào ≤0,8m3.


- Đơn giá vận chuyển đất bằng ô tô 7 tấn ứng với máy đào ≤1,25m3.


- Đơn giá vận chuyển đất bằng ô tô 10 tấn ứng với máy đào ≤1,6m3.


- Đơn giá vận chuyển đất bằng ô tô ≥12 tấn ứng với máy đào ≥2,3m3.


AB.42000 - Vận chuyển đất 1000m tiếp theo bằng ô tô tự đổ


Áp dụng đối với tr​uờng hợp cự ly vận chuyển đất từ nơi đào đến nơi đổ đất > 1000m.


Đơn vị tính: đ/100m3/1km


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Vận chuyển đất cự ly ≤ 2km


Ô tô tự đổ 5 tấn:

		

		

		

		



		AB.42111

		         -    Đất cấp I

		100m3/1km

		

		

		305.896



		AB.42112

		         -    Đất cấp II

		100m3/1km

		

		

		333.705



		AB.42113

		         -    Đất cấp III

		100m3/1km

		

		

		398.592



		AB.42114

		         -    Đất cấp IV

		100m3/1km

		

		

		407.862



		

		Vận chuyển đất cự ly ≤ 2km


Ô tô tự đổ 7tấn:

		

		

		

		



		AB.42121

		         -    Đất cấp I

		100m3/1km

		

		

		282.304



		AB.42122

		         -    Đất cấp II

		100m3/1km

		

		

		295.434



		AB.42123

		         -    Đất cấp III

		100m3/1km

		

		

		315.130



		AB.42124

		         -    Đất cấp IV

		100m3/1km

		

		

		328.260



		

		Vận chuyển đất cự ly ≤ 2km


Ô tô tự đổ 10 tấn:

		

		

		

		



		AB.42131

		         -    Đất cấp I

		100m3/1km

		

		

		231.850



		AB.42132

		         -    Đất cấp II

		100m3/1km

		

		

		262.763



		AB.42133

		         -    Đất cấp III

		100m3/1km

		

		

		293.676



		AB.42134

		         -    Đất cấp IV

		100m3/1km

		

		

		324.589



		

		Vận chuyển đất cự ly ≤ 2km 


Ô tô tự đổ 12 tấn:

		

		

		

		



		AB.42141

		         -    Đất cấp I

		100m3/1km

		

		

		237.993



		AB.42142

		         -    Đất cấp II

		100m3/1km

		

		

		271.992



		AB.42143

		         -    Đất cấp III

		100m3/1km

		

		

		305.991



		AB.42144

		         -    Đất cấp IV

		100m3/1km

		

		

		348.489



		

		Vận chuyển đất cự ly ≤ 2km


Ô tô tự đổ 22 tấn:

		

		

		

		



		AB.42151

		         -    Đất cấp I

		100m3/1km

		

		

		192.845



		AB.42152

		         -    Đất cấp II

		100m3/1km

		

		

		220.689



		AB.42153

		         -    Đất cấp III

		100m3/1km

		

		

		248.533



		AB.42154

		         -    Đất cấp IV

		100m3/1km

		

		

		282.564



		

		Vận chuyển đất cự ly ≤ 2km


Ô tô tự đổ 27 tấn:

		

		

		

		



		AB.42161

		         -    Đất cấp I

		100m3/1km

		

		

		183.094



		AB.42162

		         -    Đất cấp II

		100m3/1km

		

		

		209.251



		AB.42163

		         -    Đất cấp III

		100m3/1km

		

		

		235.407



		AB.42164

		         -    Đất cấp IV

		100m3/1km

		

		

		268.102



		

		Vận chuyển đất cự ly ≤ 4km


Ô tô tự đổ 5 tấn:

		

		

		

		



		AB.42211

		         -    Đất cấp I

		100m3/1km

		

		

		245.644



		AB.42212

		         -    Đất cấp II

		100m3/1km

		

		

		278.087



		AB.42213

		         -    Đất cấp III

		100m3/1km

		

		

		305.896



		AB.42214

		         -    Đất cấp IV

		100m3/1km

		

		

		338.340



		

		Vận chuyển đất cự ly ≤ 4km


Ô tô tự đổ 7 tấn:

		

		

		

		



		AB.42221

		         -    Đất cấp I

		100m3/1km

		

		

		249.478



		AB.42222

		         -    Đất cấp II

		100m3/1km

		

		

		269.174



		AB.42223

		         -    Đất cấp III

		100m3/1km

		

		

		275.739



		AB.42224

		         -    Đất cấp IV

		100m3/1km

		

		

		302.000



		

		Vận chuyển đất cự ly ≤ 4km


Ô tô tự đổ 10 tấn:

		

		

		

		



		AB.42231

		         -    Đất cấp I

		100m3/1km

		

		

		177.751



		AB.42232

		         -    Đất cấp II

		100m3/1km

		

		

		208.665



		AB.42233

		         -    Đất cấp III

		100m3/1km

		

		

		231.850



		AB.42234

		         -    Đất cấp IV

		100m3/1km

		

		

		262.763



		

		Vận chuyển đất cự ly ≤ 4km


Ô tô tự đổ 12 tấn:

		

		

		

		



		AB.42241

		         -    Đất cấp I

		100m3/1km

		

		

		178.494



		AB.42242

		         -    Đất cấp II

		100m3/1km

		

		

		212.494



		AB.42243

		         -    Đất cấp III

		100m3/1km

		

		

		237.993



		AB.42244

		         -    Đất cấp IV

		100m3/1km

		

		

		280.491



		

		Vận chuyển đất cự ly ≤ 4km


Ô tô tự đổ 22 tấn:

		

		

		

		



		AB.42251

		         -    Đất cấp I

		100m3/1km

		

		

		144.376



		AB.42252

		         -    Đất cấp II

		100m3/1km

		

		

		172.220



		AB.42253

		         -    Đất cấp III

		100m3/1km

		

		

		192.845



		AB.42254

		         -    Đất cấp IV

		100m3/1km

		

		

		227.908



		

		Vận chuyển đất cự ly ≤ 4km


Ô tô tự đổ 27 tấn:

		

		

		

		



		AB.42261

		         -    Đất cấp I

		100m3/1km

		

		

		137.321



		AB.42262

		         -    Đất cấp II

		100m3/1km

		

		

		163.477



		AB.42263

		         -    Đất cấp III

		100m3/1km

		

		

		183.094



		AB.42264

		         -    Đất cấp IV

		100m3/1km

		

		

		215.790



		

		Vận chuyển đất cự ly ≤ 7km


Ô tô tự đổ 5 tấn:

		

		

		

		



		AB.42311

		         -    Đất cấp I

		100m3/1km

		

		

		203.931



		AB.42312

		         -    Đất cấp II

		100m3/1km

		

		

		247.498



		AB.42313

		         -    Đất cấp III

		100m3/1km

		

		

		269.745



		AB.42314

		         -    Đất cấp IV

		100m3/1km

		

		

		305.896



		

		Vận chuyển đất cự ly ≤ 7km


Ô tô tự đổ 7 tấn:

		

		

		

		



		AB.42321

		         -    Đất cấp I

		100m3/1km

		

		

		242.913



		AB.42322

		         -    Đất cấp II

		100m3/1km

		

		

		249.478



		AB.42323

		         -    Đất cấp III

		100m3/1km

		

		

		262.608



		AB.42324

		         -    Đất cấp IV

		100m3/1km

		

		

		269.174



		

		Vận chuyển đất cự ly ≤ 7km


Ô tô tự đổ 10 tấn:

		

		

		

		



		AB.42331

		         -    Đất cấp I

		100m3/1km

		

		

		154.566



		AB.42332

		         -    Đất cấp II

		100m3/1km

		

		

		170.023



		AB.42333

		         -    Đất cấp III

		100m3/1km

		

		

		185.480



		AB.42334

		         -    Đất cấp IV

		100m3/1km

		

		

		224.121



		

		Vận chuyển đất cự ly ≤ 7km


Ô tô tự đổ 12 tấn:

		

		

		

		



		AB.42341

		         -    Đất cấp I

		100m3/1km

		

		

		145.346



		AB.42342

		         -    Đất cấp II

		100m3/1km

		

		

		169.995



		AB.42343

		         -    Đất cấp III

		100m3/1km

		

		

		186.994



		AB.42344

		         -    Đất cấp IV

		100m3/1km

		

		

		220.993



		

		Vận chuyển đất cự ly ≤ 7km


Ô tô tự đổ 22 tấn:

		

		

		

		



		AB.42351

		         -    Đất cấp I

		100m3/1km

		

		

		117.563



		AB.42352

		         -    Đất cấp II

		100m3/1km

		

		

		138.188



		AB.42353

		         -    Đất cấp III

		100m3/1km

		

		

		151.595



		AB.42354

		         -    Đất cấp IV

		100m3/1km

		

		

		179.438



		

		Vận chuyển đất cự ly ≤ 7km


Ô tô tự đổ 27 tấn:

		

		

		

		



		AB.42361

		         -    Đất cấp I

		100m3/1km

		

		

		112.472



		AB.42362

		         -    Đất cấp II

		100m3/1km

		

		

		130.782



		AB.42363

		         -    Đất cấp III

		100m3/1km

		

		

		143.860



		AB.42364

		         -    Đất cấp IV

		100m3/1km

		

		

		156.938



		

		Vận chuyển 1km ngoài phạm vi 7 km


Ô tô tự đổ 5 tấn:

		

		

		

		



		AB.42411

		         -    Đất cấp I

		100m3/1km

		

		

		126.066



		AB.42412

		         -    Đất cấp II

		100m3/1km

		

		

		153.412



		AB.42413

		         -    Đất cấp III

		100m3/1km

		

		

		167.316



		AB.42414

		         -    Đất cấp IV

		100m3/1km

		

		

		190.026



		

		Vận chuyển 1km ngoài phạm vi 7 km


Ô tô tự đổ 7 tấn:

		

		

		

		



		AB.42421

		         -    Đất cấp I

		100m3/1km

		

		

		150.343



		AB.42422

		         -    Đất cấp II

		100m3/1km

		

		

		154.939



		AB.42423

		         -    Đất cấp III

		100m3/1km

		

		

		164.130



		AB.42424

		         -    Đất cấp IV

		100m3/1km

		

		

		166.756



		

		Vận chuyển 1km ngoài phạm vi 7 km


Ô tô tự đổ 10 tấn:

		

		

		

		



		AB.42431

		         -    Đất cấp I

		100m3/1km

		

		

		95.831



		AB.42432

		         -    Đất cấp II

		100m3/1km

		

		

		105.105



		AB.42433

		         -    Đất cấp III

		100m3/1km

		

		

		112.061



		AB.42434

		         -    Đất cấp IV

		100m3/1km

		

		

		138.337



		

		Vận chuyển 1km ngoài phạm vi 7 km


Ô tô tự đổ 12 tấn:

		

		

		

		



		AB.42441

		         -    Đất cấp I

		100m3/1km

		

		

		90.097



		AB.42442

		         -    Đất cấp II

		100m3/1km

		

		

		105.397



		AB.42443

		         -    Đất cấp III

		100m3/1km

		

		

		115.596



		AB.42444

		         -    Đất cấp IV

		100m3/1km

		

		

		136.846



		

		Vận chuyển 1km ngoài phạm vi 7 km


Ô tô tự đổ 22 tấn:

		

		

		

		



		AB.42451

		         -    Đất cấp I

		100m3/1km

		

		

		73.219



		AB.42452

		         -    Đất cấp II

		100m3/1km

		

		

		86.626



		AB.42453

		         -    Đất cấp III

		100m3/1km

		

		

		94.876



		AB.42454

		         -    Đất cấp IV

		100m3/1km

		

		

		111.376



		

		Vận chuyển 1km ngoài phạm vi 7 km


Ô tô tự đổ 27 tấn:

		

		

		

		



		AB.42461

		         -    Đất cấp I

		100m3/1km

		

		

		70.622



		AB.42462

		         -    Đất cấp II

		100m3/1km

		

		

		81.085



		AB.42463

		         -    Đất cấp III

		100m3/1km

		

		

		88.932



		AB.42464

		         -    Đất cấp IV

		100m3/1km

		

		

		98.086





AB.50000 - công tác đào đá mặt bằng, hố móng công trình, kênh mương, nền đường bằng khoan nổ mìn


Qui định áp dụng:


Đơn giá khoan nổ phá đá mặt bằng, hố móng công trình, kênh mương nền đường cũng như khoan nổ phá đá đường viền được tính toán theo loại thuốc nổ Amônít với công suất nổ quy định tương ứng là 350cm3. Trường hợp dùng loại thuốc nổ khác thì các hao phí vật liệu, nhân công, máy thi công đựơc quy đổi bằng cách nhân các chi phí tuơng ứng với hệ số điều chỉnh dưới đây:


- Hệ số chuyển đổi vật liệu nổ:               Ktn=350/e


- Hệ số chuyển đổi vật liệu còn lại:        Kvl=(1+(Ktn-1)/2)


- Hệ số chuyển đổi chi phí nhân công, máy nhân công: 
 kNC,MTC= (1+(KTN-1)/3)


Trong đó: e là công suất nổ của loại thuốc sẽ sử dụng (cm3)


Thành phần công việc: Chuẩn bị mặt bằng, định vị lỗ khoan, xác định chiều sâu lỗ khoan, khoan tạo lỗ, thông lỗ, thổi rửa nghiệm thu lỗ khoan, nạp mìn theo hộ chiếu, cảnh giới, nổ mìn, kiểm tra bãi nổ, xử lý các lỗ mìn câm (nếu có) trước khi tiến hành công tác bốc xúc, vận chuyển, xử lý đá quá cỡ theo yêu cầu kỹ thuật.

AB.51100 - Phá đá mặt bằng công trình


AB.51110 - Phá đá mặt bằng công trình bằng máy khoan D42mm


Đơn vị tính: đ/100m3 đá nguyên khai


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Phá đá mặt bằng công trình


Bằng máy khoan D42 mm:

		

		

		

		



		AB.51111

		         -    Đá cấp I

		100m3 đá nguyên khai

		2.614.892

		1.258.096

		3.880.945



		AB.51112

		         -    Đá cấp II

		100m3 đá nguyên khai

		2.167.984

		962.073

		2.362.062



		AB.51113

		         -    Đá cấp III

		100m3 đá nguyên khai

		1.853.969

		838.731

		1.941.780



		AB.51114

		         -    Đá cấp IV

		100m3 đá nguyên khai

		1.572.633

		690.719

		1.241.204





AB.51120 - Phá đá mặt bằng công trình bằng máy khoan D76 mm


                        Đơn vị tính: đ/100m3 đá nguyên khai


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Phá đá mặt bằng công trình


bằng máy khoan D76 mm:

		

		

		

		



		AB.51121

		         -    Đá cấp I

		100m3 đá nguyên khai

		1.036.190

		362.628

		1.803.238



		AB.51122

		         -    Đá cấp II

		100m3 đá nguyên khai

		898.836

		333.848

		1.623.751



		AB.51123

		         -    Đá cấp III

		100m3 đá nguyên khai

		804.554

		305.068

		1.255.942



		AB.51124

		         -    Đá cấp IV

		100m3 đá nguyên khai

		735.221

		293.556

		738.790





AB.51130 - Phá đá mặt bằng công trình bằng máy khoan D105 mm


                        Đơn vị tính: đ/100m3 đá nguyên khai


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Phá đá mặt bằng công trình


bằng máy khoan D105 mm:

		

		

		

		



		AB.51131

		-    Đá cấp I

		100m3 đá nguyên khai

		1.071.565

		345.360

		1.782.734



		AB.51132

		-    Đá cấp II

		100m3 đá nguyên khai

		921.034

		317.950

		1.527.438



		AB.51133

		-    Đá cấp III

		100m3 đá nguyên khai

		797.245

		290.541

		1.069.983



		AB.51134

		-    Đá cấp IV

		100m3 đá nguyên khai

		693.951

		279.577

		802.472





AB.51200 - Phá đá hố móng công trình


AB.51210 - Phá đá hố móng công trình bằng máy khoan D42 mm


Đơn vị tính: đ/100m3 đá nguyên khai


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Phá hố móng công trình


bằng máy khoan D42 mm:

		

		

		

		



		AB.51211

		      -    Đá cấp I

		100m3 đá nguyên khai

		2.857.836

		1.397.884

		4.312.069



		AB.51212

		      -    Đá cấp II

		100m3 đá nguyên khai

		2.378.895

		1.068.970

		2.624.817



		AB.51213

		      -    Đá cấp III

		100m3 đá nguyên khai

		2.037.529

		931.923

		2.158.043



		AB.51214

		      -    Đá cấp IV

		100m3 đá nguyên khai

		1.736.476

		767.466

		1.379.532





Ghi chú: Khi khoan nổ tầng tiếp giáp lớp bảo vệ đáy hố móng thì các chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công được nhân với hệ số điều chỉnh 1,2.

AB.51220 - Phá đá hố móng công trình bằng máy khoan D76 mm


Đơn vị tính: đ/100m3 đá nguyên khai


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Phá hố móng công trình 


bằng máy khoan D76mm:

		

		

		

		





		AB.51221

		-    Đá cấp I

		100m3 đá nguyên khai

		1.140.485

		435.153

		2.003.422



		AB.51222

		-    Đá cấp II

		100m3 đá nguyên khai

		991.264

		400.617

		1.804.132



		AB.51223

		-    Đá cấp III

		100m3 đá nguyên khai

		888.041

		366.081

		1.395.703



		AB.51224

		-    Đá cấp IV

		100m3 đá nguyên khai

		812.252

		335.492

		820.665





AB.51230 - Phá đá hố móng công trình bằng máy khoan D 105 mm


Đơn vị tính: đ/100m3 đá nguyên khai


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Phá hố móng công trình 


bằng máy khoan D105 mm

		

		

		

		



		AB.51231

		-    Đá cấp I

		100m3 đá nguyên khai

		1.151.732

		414.432

		1.875.136



		AB.51232

		-    Đá cấp II

		100m3 đá nguyên khai

		991.991

		381.540

		1.607.324



		AB.51233

		-    Đá cấp III

		100m3 đá nguyên khai

		861.306

		348.649

		1.125.820



		AB.51234

		-    Đá cấp IV

		100m3 đá nguyên khai

		751.254

		335.492

		844.667





AB.51300 - Phá đá kênh mương nền đường


AB.51310 - Phá đá kênh mương, nền đường bằng máy khoan D42mm



Đơn vị tính: đ/100m3 đá nguyên khai


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Phá đá kênh mương, nền đường bằng máy khoan D42 mm:

		

		

		

		



		AB.51311

		-    Đá cấp I

		100m3 đá nguyên khai

		2.736.418

		1.327.990

		4.096.507



		AB.51312

		-    Đá cấp II

		100m3 đá nguyên khai

		2.273.440

		1.015.522

		2.493.122



		AB.51313

		-    Đá cấp III

		100m3 đá nguyên khai

		1.945.695

		885.327

		2.050.262



		AB.51314

		-    Đá cấp IV

		100m3 đá nguyên khai

		1.654.554

		729.093

		1.310.018





Ghi chú: Khi khoan nổ tầng tiếp giáp lớp bảo vệ đáy hố móng thì các chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công được nhân với hệ số điều chỉnh 1,2.


AB.51320 - Phá đá kênh mương, nền đường bằng máy khoan D76mm



Đơn vị tính:đ/100m3 đá nguyên khai


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Phá đá kênh mương, nền đường bằng máy khoan D76 mm:


		

		

		

		



		AB.51321

		-    Đá cấp I

		100m3 đá nguyên khai

		1.088.404

		398.918

		1.903.330



		AB.51322

		-    Đá cấp II

		100m3 đá nguyên khai

		945.103

		367.232

		1.714.259



		AB.51323

		-    Đá cấp III

		100m3 đá nguyên khai

		846.384

		335.602

		1.326.648



		AB.51324

		-    Đá cấp IV

		100m3 đá nguyên khai

		773.757

		322.939

		780.045





AB.51330 - Phá đá kênh mương, nền đường bằng máy khoan D105mm



Đơn vị tính: đ/100m3 đá nguyên khai


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Phá đá kênh mương, nền đườngbằng máy khoan D105 mm:

		

		

		

		



		AB.51331

		-    Đá cấp I

		100m3 đá nguyên khai

		1.101.635

		379.896

		1.821.552



		AB.51332

		-    Đá cấp II

		100m3 đá nguyên khai

		947.646

		349.745

		1.559.434



		AB.51333

		-    Đá cấp III

		100m3 đá nguyên khai

		821.271

		319.595

		1.092.207



		AB.51334

		-    Đá cấp IV

		100m3 đá nguyên khai

		715.452

		307.535

		818.365





AB.51410 - Khoan Phá đá nổ mìn buồng trên giếng điều áp từ trên xuống đk>= 20m


Thành phần công việc: Chuẩn bị mặt bằng, định vị lỗ khoan, xác định chiều sâu lỗ khoan, khoan tạo lỗ, thông lỗ thổi rửa nghiệm thu lỗ khoan, nạp mìn theo hộ chiếu, cảnh giới, nổ mìn, kiểm tra bãi nổ, xử lý các lỗ mìn câm (nếu có) xử lý đá quá cỡ, xúc đá vào thùng cẩu lên đổ đống đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đ/100m3 nguyên khai


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Khoan Phá đá nổ mìn buồng trên giếng điều áp từ trên xuống đường kính ≥ 20 m:

		

		

		

		



		AB.51411

		-    Đá cấp I

		100m3 đá nguyên khai

		1.163.023

		823.930

		3.916.162



		AB.51412

		-    Đá cấp II

		100m3 đá nguyên khai

		1.001.716

		754.803

		3.444.124



		AB.51413

		-    Đá cấp III

		100m3 đá nguyên khai

		869.751

		685.621

		2.714.363



		AB.51414

		-    Đá cấp IV

		100m3 đá nguyên khai

		758.620

		643.136

		2.308.721





AB.51510 - Phá đá đường viền


Thành phần công việc: Chuẩn bị, di chuyển máy khoan vào vị trí, định vị lỗ khoan, khoan tạo lỗ, nạp thuốc, đấu dây theo hộ chiếu, cảnh giới, nổ tạo viền. Kiểm tra xử lý lỗ mìn câm (nếu có).


Đơn vị tính: đ/100m2

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Phá đá đường viền:

		

		

		

		



		AB.51511

		         -    Đá cấp I

		100m2

		3.233.778

		411.142

		22.433.528



		AB.51512

		         -    Đá cấp II

		100m2

		2.777.230

		411.142

		20.192.405



		AB.51513

		         -    Đá cấp III

		100m2

		2.551.022

		411.142

		18.174.279





AB.51600 - Đào phá đá bằng búa căn


AB.51610 - Đào phá đá bằng búa căn


Thành phần công việc: Đục phá, cậy, xeo (chiều dày đào đá ≤ 0,5m), đập đá tảng thành đá có thể vận chuyển đư​ợc, xếp đá thành đống đúng nơi quy định hoặc bốc xếp lên phương tiện vận chuyển, hoàn thiện bề mặt sau khi đào theo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/1m3 đá nguyên khai


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Đào phá đá chiều dày ≤ 0,5m dùng búa căn

		

		

		

		



		AB.51611

		-    Đá cấp I

		m3 đá    nguyên khai

		

		77.295

		257.368



		AB.51612

		-    Đá cấp II

		m3 đá    nguyên khai

		

		70.168

		233.078



		AB.51613

		-    Đá cấp III

		m3 đá    nguyên khai

		

		63.042

		208.788



		AB.51614

		-    Đá cấp IV

		m3 đá    nguyên khai

		

		54.819

		185.294





AB.52100 - Xúc đá sau nổ mìn đổ lên phương tiện vận chuyển


Thành phần công việc: Chuẩn bị, xúc đá sau nổ mìn lên phương tiện vận chuyển hoặc đổ bên cạnh. 


Đơn vị tính: đ/100m3 đá nguyên khai


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		AB.52111

		Xúc đá sau nổ mìn đổ lên phương tiện vận chuyển máy đào ≤0,8m3

		100m3 đá nguyên khai

		

		98.674

		769.690



		AB.52121

		Xúc đá sau nổ mìn đổ lên phương tiện vận chuyển máy đào ≤1,25m3

		100m3 đá nguyên khai

		

		98.674

		911.208



		AB.52131

		Xúc đá sau nổ mìn đổ lên phương tiện vận chuyển máy đào ≤1,6m3

		100m3 đá nguyên khai

		

		98.674

		950.217



		AB.52141

		Xúc đá sau nổ mìn đổ lên phương tiện vận chuyển máy đào ≤2,3m3

		100m3 đá nguyên khai

		

		98.674

		1.032.359



		AB.52151

		Xúc đá sau nổ mìn đổ lên phương tiện vận chuyển máy đào ≤3,6m3

		100m3 đá nguyên khai

		

		98.674

		1.256.375





AB.53000 - Vận chuyển đá bằng ô tô tự đổ


Thành phần công việc: Vận chuyển đá do máy đào đổ lên phương tiện vận chuyển đến vị trí đắp hoặc đổ đi bằng ôtô tự đổ. 


Đơn vị tính: đ/100m3 đá nguyên khai


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Vận chuyển đá bằng ô tô tự đổ trong phạm vi ≤300m:

		

		

		

		





		AB.53111

		     Ô tô tự đổ 5 tấn

		100m3 đá nguyên khai

		

		

		723.491



		AB.53121

		     Ô tô tự đổ 7 tấn

		100m3 đá nguyên khai

		

		

		797.673



		AB.53131

		     Ô tô tự đổ 10 tấn

		100m3 đá nguyên khai

		

		

		753.511



		AB.53141

		     Ô tô tự đổ 12 tấn

		100m3 đá nguyên khai

		

		

		739.477



		AB.53151

		     Ô tô tự đổ 22 tấn

		100m3 đá nguyên khai

		

		

		671.348



		AB.53161

		     Ô tô tự đổ 27 tấn

		100m3 đá nguyên khai

		

		

		691.835



		

		Vận chuyển đá bằng ô tô tự đổ trong phạm vi ≤500m:

		

		

		

		



		AB.53211

		     Ô tô tự đổ 5 tấn

		100m3 đá nguyên khai

		

		

		778.645



		AB.53221

		     Ô tô tự đổ 7 tấn

		100m3 đá nguyên khai

		

		

		935.542



		AB.53231

		     Ô tô tự đổ 10 tấn

		100m3 đá nguyên khai

		

		

		834.659



		AB.53241

		     Ô tô tự đổ 12 tấn

		100m3 đá nguyên khai

		

		

		828.725



		AB.53251

		     Ô tô tự đổ 22 tấn

		100m3 đá nguyên khai

		

		

		705.379



		AB.53261

		     Ô tô tự đổ 27 tấn

		100m3 đá nguyên khai

		

		

		727.146



		

		Vận chuyển đá bằng ô tô tự đổ trong phạm vi ≤700m: 

		

		

		

		



		AB.53311

		     Ô tô tự đổ 5 tấn

		100m3 đá nguyên khai

		

		

		792.549



		AB.53321

		     Ô tô tự đổ 7 tấn

		100m3 đá nguyên khai

		

		

		1.032.708



		AB.53331

		     Ô tô tự đổ 10 tấn

		100m3 đá nguyên khai

		

		

		928.944



		AB.53341

		     Ô tô tự đổ 12 tấn

		100m3 đá nguyên khai

		

		

		926.472



		AB.53351

		     Ô tô tự đổ 22 tấn

		100m3 đá nguyên khai

		

		

		809.536



		AB.53361

		     Ô tô tự đổ 27 tấn

		100m3 đá nguyên khai

		

		

		834.387



		

		Vận chuyển đá bằng ô tô tự đổ trong phạm vi ≤1000m: 

		

		

		

		



		AB.53411

		     Ô tô tự đổ 5 tấn

		100m3 đá nguyên khai

		

		

		1.047.926



		AB.53421

		     Ô tô tự đổ 7 tấn

		100m3 đá nguyên khai

		

		

		1.260.520



		AB.53431

		     Ô tô tự đổ 10 tấn

		100m3 đá nguyên khai

		

		

		1.066.508



		AB.53441

		     Ô tô tự đổ 12 tấn

		100m3 đá nguyên khai

		

		

		1.071.817



		AB.53451

		     Ô tô tự đổ 22 tấn

		100m3 đá nguyên khai

		

		

		955.974



		AB.53461

		     Ô tô tự đổ 27 tấn

		100m3 đá nguyên khai

		

		

		986.093





Ghi chú:


- Đơn giá vận chuyển Ôtô tự đổ đựơc cho các cự ly từ n​ơi đào đến nơi đổ có cự ly ≤300m, ≤500m, ≤700m, ≤1000m. Trường hợp cự ly vận chuyển từ nơi đào đến nơi đổ >1000m thì áp dụng đơn giá vận chuyển cự ly ≤1000m và đơn giá vận chuyển 1000m tiếp theo.


  - Đơn giá vận chuyển bằng ôtô 5 tấn ứng với máy đào ≤0.8 m3;


  - Đơn giá vận chuyển bằng ôtô 7 tấn ứng với máy đào ≤1.25 m3;


  - Đơn giá vận chuyển bằng ôtô 10 tấn ứng với máy đào ≤1.6 m3;


  - Đơn giá vận chuyển bằng ôtô >= 12 tấn ứng với máy đào >=2.3 m3.


AB.54000 - Vận chuyển đá sau nổ mìn 1000 m tiếp theo bằng ô tô tự đổ


Áp dụng đối với trư​ờng hợp cự ly vận chuyển từ nơi đào đến nơi đổ >1000m


Đơn vị tính: đ/100m3 đá nguyên khai/1km


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Vận chuyển tiếp cự ly ≤2km

		

		

		

		



		AB.54111

		     Ô tô tự đổ 5 tấn

		100m3 đá    nguyên khai/km

		

		

		604.377



		AB.54121

		     Ô tô tự đổ 7 tấn

		100m3 đá  nguyên khai/km

		

		

		508.804



		AB.54131

		     Ô tô tự đổ 10 tấn

		100m3 đá  nguyên khai/km

		

		

		503.114



		AB.54141

		     Ô tô tự đổ 12 tấn

		100m3 đá nguyên khai/km

		

		

		496.385



		AB.54151

		     Ô tô tự đổ 22 tấn

		100m3 đá nguyên khai/km

		

		

		427.971



		AB.54161

		     Ô tô tự đổ 27 tấn

		100m3 đá nguyên khai/km

		

		

		444.657



		

		Vận chuyển tiếp cự ly  ≤4km

		

		

		

		



		AB.54211

		     Ô tô tự đổ 5 tấn

		100m3 đá nguyên khai/km

		

		

		380.053



		AB.54221

		     Ô tô tự đổ 7 tấn

		100m3 đá nguyên khai/km

		

		

		458.908



		AB.54231

		     Ô tô tự đổ 10 tấn

		100m3 đá nguyên khai/km

		

		

		459.835



		AB.54241

		     Ô tô tự đổ 12 tấn

		100m3 đá nguyên khai/km

		

		

		455.586



		AB.54251

		     Ô tô tự đổ 22 tấn

		100m3 đá nguyên khai/km

		

		

		353.721



		AB.54261

		     Ô tô tự đổ 27 tấn

		100m3 đá nguyên khai/km

		

		

		366.188



		

		Vận chuyển tiếp cự ly  ≤7km

		

		

		

		



		AB.54311

		     Ô tô tự đổ 5 tấn

		100m3 đá nguyên khai/km

		

		

		338.803



		AB.54321

		     Ô tô tự đổ 7 tấn

		100m3 đá nguyên khai/km

		

		

		417.547



		AB.54331

		     Ô tô tự đổ 10 tấn

		100m3 đá nguyên khai/km

		

		

		354.730



		AB.54341

		     Ô tô tự đổ 12 tấn

		100m3 đá nguyên khai/km

		

		

		340.840



		AB.54351

		     Ô tô tự đổ 22 tấn

		100m3 đá nguyên khai/km

		

		

		277.408



		AB.54361

		     Ô tô tự đổ 27 tấn

		100m3 đá nguyên khai/km

		

		

		287.720



		

		Vận chuyển 1km tiếp theo ngoài phạm vi 7km:

		

		

		

		



		AB.54411

		     Ô tô tự đổ 5 tấn

		100m3 đá nguyên khai/km

		

		

		245.644



		AB.54421

		     Ô tô tự đổ 7 tấn

		100m3 đá nguyên khai/km

		

		

		302.000



		AB.54431

		     Ô tô tự đổ 10 tấn

		100m3 đá nguyên khai/km

		

		

		231.850



		AB.54441

		     Ô tô tự đổ 12 tấn

		100m3 đá nguyên khai/km

		

		

		229.493



		AB.54451

		     Ô tô tự đổ 22 tấn

		100m3 đá nguyên khai/km

		

		

		195.939



		AB.54461

		     Ô tô tự đổ 27 tấn

		100m3 đá nguyên khai/km

		

		

		209.251





AB.55000 - Ủi đá sau nổ mìn bằng máy ủi


Thành phần công việc: Chuẩn bị, ủi đá sau nổ mìn bằng máy ủi ra khỏi mặt bằng công trình hoặc vận chuyển đến nơi đắp.


Đơn vị tính: đ/100m3 đá nguyên khai


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Ủi đá sau nổ mìn bằng máy ủi phạm vi ≤50 m:

		

		

		

		



		AB.55111

		- Máy ủi ≤140cv

		100m3 đá nguyên khai

		

		

		972.505



		AB.55121

		- Máy ủi ≤180cv

		100m3 đá nguyên khai

		

		

		910.916



		AB.55131

		- Máy ủi ≤240cv

		100m3 đá nguyên khai

		

		

		734.100



		AB.55141

		- Máy ủi ≤320cv

		100m3 đá nguyên khai

		

		

		679.206



		

		Ủi đá sau nổ mìn bằng máy ủi phạm vi ≤70 m:

		

		

		

		



		AB.55151

		- Máy ủi ≤140cv

		100m3 đá nguyên khai

		

		

		1.237.733



		AB.55161

		- Máy ủi ≤180cv

		100m3 đá nguyên khai

		

		

		1.209.811



		AB.55171

		- Máy ủi ≤240cv

		100m3 đá nguyên khai

		

		

		1.160.902



		AB.55181

		- Máy ủi ≤320cv

		100m3 đá nguyên khai

		

		

		936.835



		

		Ủi đá sau nổ mìn bằng máy ủi phạm vi ≤100 m:

		

		

		

		



		AB.55191

		- Máy ủi ≤140cv

		100m3 đá nguyên khai

		

		

		1.894.490



		AB.55201

		- Máy ủi ≤180cv

		100m3 đá nguyên khai

		

		

		1.722.202



		AB.55211

		- Máy ủi ≤240cv

		100m3 đá nguyên khai

		

		

		1.655.993



		AB.55221

		- Máy ủi ≤320cv

		100m3 đá nguyên khai

		

		

		1.100.781





AB.55300 - Xúc đá hỗn hợp, đá tảng ở bãi trữ, cục bê tông lên phương tiện bằng máy đào


Thành phần công việc: Xúc đá hỗn hợp, đá tảng, cục bê tông lên phương tiện vận chuyển bằng máy đào


AB.55310 - Xúc đá hỗn hợp tại bãi trữ


Đơn vị tính: đ/100m3 đo tại bãi trữ


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Xúc đá hỗn hợp lên phương tiện vận chuyển bằng máy đào:

		

		

		

		



		AB.55311

		- Máy đào  ≤1,25 m3

		100m3 đo tại bãi trữ

		

		60.477

		646.116



		AB.55312

		- Máy đào  ≤1,60 m3

		100m3 đo tại bãi trữ

		

		60.477

		675.859



		AB.55313

		- Máy đào  ≤2,30 m3

		100m3 đo tại bãi trữ

		

		60.477

		806.287



		AB.55314

		- Máy đào  ≤3,60 m3

		100m3 đo tại bãi trữ

		

		60.477

		829.265





AB.55320 - Xúc đá tảng ở bãi  trữ, cục bê tông


Đơn vị tính: đ/100m3; đ/100viên


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Xúc đá tảng, cục bê tông lên phương tiện vận chuyển bằng máy đào:

		

		

		

		



		AB.55321

		- Đường kính đá tảng, cục bê tông 0.4 ÷ 1m

		100m3

		

		60.477

		4.173.640



		AB.55322

		- Đường kính đá tảng, cục bê tông >1m

		100 viên

		

		60.477

		3.753.709





AB.56000 - Vận chuyển đá hỗn hợp, đá tảng, cục bê tông lấp sông bằng ôtô tự đổ


Thành phần công việc: Vận chuyển đá, cục bê tông lấp sông từ nơi xúc đến vị trí đắp bằng ôtô tự đổ.


Đơn vị tính: đ/100m3; đ/100viên


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Vận chuyển đá trong phạm vi ≤300m


Vận chuyển đá hỗn hợp

		

		

		

		



		AB.56111

		- Ô tô tự đổ 12 tấn

		100m3

		

		

		517.634



		AB.56121

		- Ô tô tự đổ 27 tấn

		100m3

		

		

		538.820



		

		V/c đá tảng, cục bê tông ĐK 0.4÷ 1m

		

		

		

		



		AB.56122

		- Ô tô tự đổ 27 tấn

		100m3

		

		

		1.791.708



		

		V/c đá tảng, cục bê tông ĐK > 1m

		

		

		

		



		AB.56123

		- Ô tô tự đổ 27 tấn

		100 viên

		

		

		1.612.537



		

		Vận chuyển đá trong phạm vi ≤500m


Vận chuyển đá hỗn hợp 

		

		

		

		



		AB.56211

		- Ô tô tự đổ 12 tấn

		100m3

		

		

		580.532



		AB.56221

		- Ô tô tự đổ 27 tấn

		100m3

		

		

		604.211



		

		V/c đá tảng, cục bê tông ĐK 0.4÷ 1m

		

		

		

		



		AB.56222

		- Ô tô tự đổ 27 tấn

		100m3

		

		

		1.881.947



		

		V/c đá tảng, cục bê tông ĐK > 1m

		

		

		

		



		AB.56223

		- Ô tô tự đổ 27 tấn

		100 viên

		

		

		1.693.622



		

		Vận chuyển đá trong phạm vi ≤700m


Vận chuyển đá hỗn hợp 

		

		

		

		



		AB.56311

		- Ô tô tự đổ 12 tấn

		100m3

		

		

		651.930



		AB.56321

		- Ô tô tự đổ 27 tấn

		100m3

		

		

		615.981



		

		V/c đá tảng, cục bê tông ĐK 0.4÷ 1m

		

		

		

		



		AB.56322

		- Ô tô tự đổ 27 tấn

		100m3

		

		

		2.109.507



		

		V/c đá tảng, cục bê tông ĐK > 1m

		

		

		

		



		AB.56323

		- Ô tô tự đổ 27 tấn

		100 viên

		

		

		1.898.949



		

		Vận chuyển đá trong phạm vi ≤1000m


Vận chuyển đá hỗn hợp 

		

		

		

		



		AB.56411

		- Ô tô tự đổ 12 tấn

		100m3

		

		

		749.677



		AB.56421

		- Ô tô tự đổ 27 tấn

		100m3

		

		

		707.528



		

		V/c đá tảng, cục bê tông ĐK 0.4÷ 1m

		

		

		

		



		AB.56422

		- Ô tô tự đổ 27 tấn

		100m3

		

		

		2.492.697



		

		V/c đá tảng, cục bê tông ĐK > 1m

		

		

		

		



		AB.56423

		- Ô tô tự đổ 27 tấn

		100 viên

		

		

		2.242.904





AB.57000 - Vận chuyển đá hỗn hợp, đá tảng, cục bê tông 1000m tiếp theo bằng ôtô tự đổ



Đơn vị tính: đ/100m3; đ/100viên


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Vận chuyển tiếp cự ly  ≤ 2km:


Vận chuyển đá hỗn hợp 

		

		

		

		



		AB.57111

		- Ô tô tự đổ 12 tấn

		100m3

		

		

		366.339



		AB.57121

		- Ô tô tự đổ 27 tấn

		100m3

		

		

		281.180



		

		V/c đá tảng, cục bê tông ĐK 0.4÷  1m

		

		

		

		



		AB.57122

		- Ô tô tự đổ 27 tấn

		100m3

		

		

		822.616



		

		V/c đá tảng, cục bê tông ĐK > 1m

		

		

		

		



		AB.57123

		- Ô tô tự đổ 27 tấn

		100 viên

		

		

		740.224



		

		Vận chuyển tiếp cự ly  ≤ 4km:


Vận chuyển đá hỗn hợp 

		

		

		

		



		AB.57211

		- Ô tô tự đổ 12 tấn

		100m3

		

		

		294.941



		AB.57221

		- Ô tô tự đổ 27 tấn

		100m3

		

		

		226.252



		

		V/c đá tảng, cục bê tông ĐK 0.4÷  1m

		

		

		

		



		AB.57222

		- Ô tô tự đổ 27 tấn

		100m3

		

		

		677.449



		

		V/c đá tảng, cục bê tông ĐK > 1m

		

		

		

		



		AB.57223

		- Ô tô tự đổ 27 tấn

		100viên

		

		

		609.442



		

		Vận chuyển tiếp cự ly ≤7km:


Vận chuyển đá hỗn hợp 

		

		

		

		



		AB.57311

		- Ô tô tự đổ 12 tấn

		100m3

		

		

		232.043



		AB.57321

		- Ô tô tự đổ 27 tấn

		100m3

		

		

		164.785



		

		V/c đá tảng, cục bê tông ĐK 0.4÷  1m

		

		

		

		



		AB.57322

		- Ô tô tự đổ 27 tấn

		100m3

		

		

		532.281



		

		V/c đá tảng, cục bê tông ĐK > 1m

		

		

		

		



		AB.57323

		- Ô tô tự đổ 27 tấn

		100viên

		

		

		478.661





Ghi chú: Đơn giá xúc, vận chuyển đá hỗn hợp, đá tảng, cục bê tông đuờng kính 0,4-1m được tính cho 100m3 đo tại bãi trữ.

AB.58000 - Công  tác phá đá đào hầm bằng khoan nổ mìn


Quy định áp dụng:


1. Đơn giá khoan nổ mìn đào phá đá trong hầm được tính cho các loại hầm ngang (tiết diện bình quân từ 10-15m2; ≤25m2; ≤50m2 và >50m2) và hầm đứng, hầm nghiêng, theo một số công nghệ thi công phổ biến.


2. Đơn giá khoan nổ mìn đào phá trong hầm được tính theo loại thuốc nổ P113 - Quốc phòng với công suất nổ qui định tương ứng là 330cm3. Trường hợp dùng loại thuốc nổ khác thì các chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công được qui đổi bằng cách nhân các chi phí tương ứng với hệ số điều chỉnh dưới đây:


- Hệ số chuyển đổi vật liệu nổ
: Ktn=330/e


- Hệ số chuyển đổi vật liệu còn lại
: Kvlk=(1+(Ktn-1)/2)


- Hệ số chuyển đổi chi phí nhân công, máy nhân công
: KNC,MTC= (1+( Ktn -1)/3)


Trong đó: e là công suất nổ của loại thuốc sẽ sử dụng (cm3)



Đào hầm ngang


Thành phần công việc: Chuẩn bị mặt bằng, máy móc, thiết bị, định vị gư​ơng hầm, khoan lỗ, tạo viền, thông lỗ, nạp thuốc, đấu dây nổ, dây tín hiệu, lấp bua, di chuyển thiết bị ra phạm vi an toàn, nổ mìn, kiểm tra bãi nổ, xử lý các lỗ mìn câm (nếu có) trước khi tiến hành công tác bốc xúc vận chuyển, chọc đá om theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


AB.58100 - Phá đá đào hầm ngang



Đơn vị tính: đ/100m3 đá nguyên khai


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Tiết diện đào 10-15m2, dùng máy khoan tự hành:

		

		

		

		



		AB.58111

		         - Đá cấp I

		100m3 đá nguyên khai

		10.389.825

		2.125.138

		18.559.105



		AB.58112

		         - Đá cấp II

		100m3 đá nguyên khai

		8.697.419

		1.900.846

		16.059.245



		AB.58113

		         - Đá cấp III

		100m3 đá nguyên khai

		7.884.082

		1.710.992

		14.454.073



		AB.58114

		         - Đá cấp IV

		100m3 đá nguyên khai

		7.151.818

		1.539.981

		13.010.545



		

		Tiết diện đào ≤ 25m2, dùng máy khoan tự hành

		

		

		

		



		AB.58121

		         - Đá cấp I

		100m3 đá nguyên khai

		7.827.203

		1.465.847

		12.672.218



		AB.58122

		         - Đá cấp II

		100m3 đá nguyên khai

		6.584.185

		1.295.427

		10.871.568



		AB.58123

		         - Đá cấp III

		100m3 đá nguyên khai

		5.965.770

		1.165.943

		9.785.163



		AB.58124

		         - Đá cấp IV

		100m3 đá nguyên khai

		5.408.746

		1.049.337

		8.807.774



		

		Tiết diện đào ≤ 35m2, dùng máy khoan tự hành

		

		

		

		



		AB.58131

		         - Đá cấp I

		100m3 đá nguyên khai

		7.039.889

		1.222.829

		10.503.168



		AB.58132

		         - Đá cấp II

		100m3 đá nguyên khai

		5.884.875

		1.093.168

		8.604.778



		AB.58133

		         - Đá cấp III

		100m3 đá nguyên khai

		5.333.520

		983.946

		7.743.925



		AB.58134

		         - Đá cấp IV

		100m3 đá nguyên khai

		4.835.306

		885.533

		6.977.051



		

		Tiết diện đào ≤ 50m2, dùng máy khoan tự hành

		

		

		

		



		AB.58141

		         - Đá cấp I

		100m3 đá nguyên khai

		6.252.503

		979.870

		8.337.876



		AB.58142

		         - Đá cấp II

		100m3 đá nguyên khai

		5.185.710

		890.909

		6.337.989



		AB.58143

		         - Đá cấp III

		100m3 đá nguyên khai

		4.701.192

		801.948

		5.702.686



		AB.58144

		         - Đá cấp IV

		100m3 đá nguyên khai

		4.262.172

		721.730

		5.142.567



		

		Tiết diện đào > 50m2, dùng máy khoan tự hành

		

		

		

		



		AB.58151

		         - Đá cấp I

		100m3 đá nguyên khai

		6.054.031

		862.732

		7.217.638



		AB.58152

		         - Đá cấp II

		100m3 đá nguyên khai

		5.071.406

		784.404

		6.059.809



		AB.58153

		         - Đá cấp III

		100m3 đá nguyên khai

		4.593.051

		706.076

		5.462.098



		AB.58154

		         - Đá cấp IV

		100m3 đá nguyên khai

		4.161.345

		635.309

		4.905.739





AB.58210 - Phá đá hạ nền hầm ngang


Thành phần công việc: Chuẩn bị mặt bằng, máy móc, thiết bị, khoan lỗ, tạo viền, thông lỗ, nạp thuốc, đấu dây nổ, dây tín hiệu, lấp bua, di chuyển thiết bị ra phạm vi an toàn, nổ mìn, kiểm tra bãi nổ, xử lý các lỗ mìn câm (nếu có) tr​ước khi tiến hành công tác bốc xúc vận chuyển, chọc đá om theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đ/100m3 đá nguyên khai


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Phá đá hạ nền hầm ngang, dùng máy khoan hầm tự hành:

		

		

		

		



		AB.58211

		         -  Đá cấp I

		100m3 đá nguyên khai

		3.955.641

		567.082

		4.672.669



		AB.58212

		         -  Đá cấp II

		100m3 đá nguyên khai

		3.588.116

		514.390

		4.236.603



		AB.58213

		         -  Đá cấp III

		100m3 đá nguyên khai

		3.390.705

		486.036

		4.007.293



		AB.58214

		         -  Đá cấp IV

		100m3 đá nguyên khai

		3.051.755

		437.421

		3.605.060





Đào hầm (giếng) đứng, hầm (giếng) nghiêng 


AB.58300 - Phá đá đào hầm dẫn từ dưới lên


Thành phần công việc: Chuẩn bị, lắp đặt tổ hợp dàn khoan leo, nâng hạ dàn khoan leo. Định vị lỗ khoan, khoan tạo lỗ bằng máy khoan cầm tay, thông lỗ, nạp thuốc, đấu dây, lấp bua, di chuyển dàn khoan ra phạm vi an toàn, nổ mìn, kiểm tra bãi nổ, xử lý các lỗ mìn câm (nếu có) trước khi tiến hành công tác bốc xúc vận chuyển, chọc đá om theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/1m3 đá nguyên khai


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Phá đá đào hầm dẫn đứng từ dưới lên, tiết diện đào ≤ 5m2 cao ≤50m bằng hợp máy khoan tay và dàn khoan leo:

		

		

		

		



		AB.58311

		         - Đá cấp I

		m3 đá   nguyên khai

		275.609

		344.384

		1.744.769



		AB.58312

		         - Đá cấp II

		m3 đá   nguyên khai

		239.967

		329.852

		1.306.992



		AB.58313

		         - Đá cấp III

		m3 đá   nguyên khai

		200.243

		322.587

		1.090.185



		AB.58314

		         - Đá cấp IV

		m3 đá   nguyên khai

		172.568

		313.490

		818.135



		

		Phá đá đào hầm dẫn nghiêng từ dưới lên, tiết diện đào ≤ 5m2 cao ≤ 50m bằng hợp máy khoan tay và dàn khoan leo:

		

		

		

		



		AB.58321

		         - Đá cấp I

		m3 đá   nguyên khai

		275.609

		413.261

		2.093.313



		AB.58322

		         - Đá cấp II

		m3 đá   nguyên khai

		239.967

		395.835

		1.568.480



		AB.58323

		         - Đá cấp III

		m3 đá   nguyên khai

		200.243

		387.092

		1.306.992



		AB.58324

		         - Đá cấp IV

		m3 đá 


nguyên khai

		172.568

		376.164

		979.764





Ghi chú: Khi chiều cao đào hầm (giếng) > 50m thì chi phí  nhân công với hệ sô 1,2 và chi phí máy thi công nhân với hệ số 1,05.


AB.58400 - Khoan đá đào hầm đường kính 2,4m bằng tổ hợp máy khoan robbin


Thành phần công việc: Chuẩn bị mặt bằng, định vị lỗ khoan, tổ hợp, lắp dựng thiết bị, hệ thống điều khiển tại chỗ định vị. Khoan lỗ dẫn h​ướng, lắp lư​ỡi khoan doa, khoan doa ng​ược theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đ/100m


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Khoan đá đào hầm đường kính 2,4m bằng máy khoan Robbin:

		

		

		

		



		AB.58410

		- Hầm đứng

		100m

		3.531.000

		23.114.482

		231.466.690



		AB.58420

		- Hầm nghiêng

		100m

		3.531.000

		25.425.930

		254.614.436





Ghi chú: Giá ca máy khoan ROBIN trong đơn giá tạm thời lấy bằng 0. Khi lập dự toán căn cứ giá ca máy khoan ROBIN được ban hành tại thời điểm lập dự toán.


AB.58500 - Phá đá mở rộng hầm đứng, hầm nghiêng từ trên xuống


Đơn vị tính: đ/100m3 đá nguyên khai


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Phá đá mở rộng hầm đứng bằng máy khoan cầm tay:

		

		

		

		



		AB.58511

		         - Đá cấp I

		100m3 đá nguyên khai

		14.153.528

		9.343.260

		13.904.656



		AB.58512

		         - Đá cấp II

		100m3 đá nguyên khai

		12.228.103

		8.592.468

		10.430.432



		AB.58513

		         - Đá cấp III

		100m3 đá nguyên khai

		10.128.805

		8.217.367

		8.689.822



		AB.58514

		         - Đá cấp IV

		100m3 đá nguyên khai

		8.690.856

		7.748.934

		6.520.975



		

		Phá đá mở rộng hầm nghiêng bằng máy khoan cầm tay:

		

		

		

		



		AB.58521

		         - Đá cấp I

		100m3 đá nguyên khai

		14.153.528

		11.211.676

		16.683.355



		AB.58522

		         - Đá cấp II

		100m3 đá nguyên khai

		12.228.103

		10.310.843

		12.512.195



		AB.58523

		         - Đá cấp III

		100m3 đá nguyên khai

		10.128.805

		9.861.313

		10.430.432



		AB.58524

		         - Đá cấp IV

		100m3 đá nguyên khai

		8.690.856

		9.297.775

		7.819.490





AB.58600 - Công tác phá đá dưới nước


Thành phần công việc: Chuẩn bị, di chuyển thiết bị khoan, hệ nổi đến vị trí phá đá. Thả neo, ràu định vị, phương tiện nổi, định vị thiết bị khoan, định vị lỗ khoan, khoan tạo lỗ, lặn lấy búa đánh dấu lỗ khoan, lặn nạp thuốc, kíp, dấu dây nổ, dây điện, dùng tín hiệu, phao đánh dấu, lấp bua, di chuyển hệ nổi ra phạm vi an toàn, nổ mìn, lặn kiểm tra bãi nổ, xử lý các lỗ nổ mìn câm (nếu có), phá đá quá cỡ băng mìn ốp.


AB.58610 - Khoan nổ mìn phá đá dưới nước, chiều sâu 3 - 7m


Đơn vị tính: đ/1m3 đá nguyên khai


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Khoan nổ mìn phá đá dưới nước, chiều sâu mặt nước 3 - 7m:

		

		

		

		



		AB.58611

		         - Đá cấp I

		m3 đá  nguyên khai

		140.671

		230.072

		1.825.098



		AB.58612

		         - Đá cấp II

		m3 đá  nguyên khai

		132.899

		217.896

		1.735.496



		AB.58613

		         - Đá cấp III

		m3 đá  nguyên khai

		124.393

		207.001

		1.667.356



		AB.58614

		         - Đá cấp IV

		m3 đá  nguyên khai

		116.314

		198.670

		1.575.960





Ghi chú: Trường hợp khoan nổ mìn phá đá dưới nước ở độ sâu mặt nước >7m thì chi phí, vật liệu, nhân công, máy thi công được nhân hệ số 1,1. Nếu chiều sâu <3m thì chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công được nhân hệ số 0,9 so với đơn giá nổ mìn phá đá dưới nước tương ứng.

AB.59000 - Công tác bốc xúc, vận chuyển đá, nổ mìn trong hầm


Thành phần công việc: Đào xúc đá nổ mìn trong hầm bằng máy cào vơ, máy xúc lật. ủi gom đá bằng máy ủi. Chuyển ra bãi thải, bãi trữ bằng ôtô chuyên dụng trong hầm hoặc bằng goòng.


AB.59100 - Bốc xúc, vận chuyển đá nổ mìn trong hầm bằng tổ hợp máy cào vơ, ôtô 22T


AB.59200 - Bốc xúc, vận chuyển đá nổ mìn trong hầm bằng tổ hợp máy xúc lật, ôtô 10T


AB.59300 - Bốc xúc, vận chuyển đá nổ mìn trong hầm bằng tổ hợp máy xúc lật, xe Goòng 3T


AB.59400 - Bốc xúc, vận chuyển đá nổ mìn trong hầm bằng tổ hợp máy xúc lật cự ly trung bình ≤ 100m



Đơn vị tính: đ/100m3 đá nguyên khai


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Xúc chuyển đá nổ mìn trong hầm bằng tổ hợp máy cào vơ, ôtô 22 tấn: 

		

		

		

		



		AB.59110

		Cự ly trung bình  ≤500 m

		100m3 đá nguyên khai

		

		164.217

		1.997.119



		AB.59120

		Cự ly trung bình  ≤1000 m

		100m3 đá nguyên khai

		

		164.217

		2.816.967



		

		Xúc chuyển đá nổ mìn trong hầm bằng máy xúc lật, ôtô 10 tấn: 

		

		

		

		



		AB.59210

		Cự ly trung bình  ≤500 m

		100m3 đá nguyên khai

		

		164.217

		3.569.499



		AB.59220

		Cự ly trung bình  ≤1000 m

		100m3 đá nguyên khai

		

		164.217

		4.822.259



		

		Xúc chuyển đá nổ mìn trong hầm bằng tổ hợp máy xúc lật, xe goòng 3 tấn:

		

		

		

		



		AB.59310

		Cự ly trung bình ≤500 m

		100m3 đá nguyên khai

		

		415.210

		19.245.175



		AB.59320

		Cự ly trung bình  ≤1000 m

		100m3 đá nguyên khai

		

		415.210

		21.376.033



		

		Xúc chuyển đá nổ mìn trong hầm bằng tổ hợp máy xúc lật 

		

		

		

		



		AB.59410

		Cự ly trung bình  ≤100 m

		100m3 đá nguyên khai

		

		101.366

		1.811.502





AB.60000 - Đắp đất, cát mặt bằng công trình bằng máy


AB.61000 - Đắp đất, cát mặt bằng công trình bằng tàu hút


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, lắp dựng, tháo dỡ và di chuyển đ​ường ống trong phạm vi công trình.


- Hút đất, cát, đổ lên mặt đất, nâng cao mặt bằng công trình. San hoàn thiện mặt bằng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đ/100m3 đá nguyên khai


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Đắp đất, cát mặt bằng công trình bằng tàu hút:

		

		

		

		



		AB.61110

		Cự ly ≤500m

		100m3 đá nguyên khai

		

		88.606

		1.026.118



		AB.61120

		Cự ly ≤1000m

		100m3 đá nguyên khai

		

		118.142

		1.907.373





AB.62000 - San đầm đất mặt bằng


Thành phần công việc: San đất trong phạm vi 30m bằng máy ủi 110cv, thành từng lớp và đầm chặt theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đ/100m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		San đầm đất bằng máy đầm 9 tấn:

		

		

		

		



		AB.62111

		- Độ chặt yêu cầu K = 0,85

		100m3

		

		37.419

		203.148



		AB.62112

		- Độ chặt yêu cầu K = 0,90

		100m3

		

		37.419

		275.858



		AB.62113

		- Độ chặt yêu cầu K = 0,95

		100m3

		

		37.419

		379.303



		

		San đầm đất bằng máy đầm 16 tấn:

		

		

		

		



		AB.62121

		- Độ chặt yêu cầu K = 0,85

		100m3

		

		37.419

		162.307



		AB.62122

		- Độ chặt yêu cầu K = 0,90

		100m3

		

		37.419

		236.698



		AB.62123

		- Độ chặt yêu cầu K = 0,95

		100m3

		

		37.419

		321.725



		AB.62124

		- Độ chặt yêu cầu K = 0,98

		100m3

		

		37.419

		398.946



		

		San đầm đất bằng máy đầm 25 tấn:

		

		

		

		



		AB.62131

		- Độ chặt yêu cầu K = 0,85

		100m3

		

		37.419

		165.590



		AB.62132

		- Độ chặt yêu cầu K = 0,90

		100m3

		

		37.419

		227.513



		AB.62133

		- Độ chặt yêu cầu K = 0,95

		100m3

		

		37.419

		318.442



		AB.62134

		- Độ chặt yêu cầu K = 0,98

		100m3

		

		37.419

		397.416





Ghi chú: Trường hợp đắp đất tạo mặt bằng công trình không yêu cầu độ đầm chặt thì chi phí nhân công, máy nhân hệ số 0,90 so với đơn giá san đầm mặt bằng độ chặt K= 0,85.


AB.63000 - Đắp đê đập, kênh mương


Thành phần công việc: Chuẩn bị, san đất trong phạm vi 30m bằng máy ủi 110cv thành từng lớp, đầm chặt, bạt mái taluy, hoàn thiện công trình theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đ/100m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Đắp đê đập, kênh mương bằng máy đầm 9 tấn:

		

		

		

		



		AB.63111

		- Dung trọng γ ≤ 1,65 T/m3

		100m3

		

		74.838

		226.599



		AB.63112

		- Dung trọng γ ≤ 1,75 T/m3

		100m3

		

		74.838

		318.022



		AB.63113

		- Dung trọng γ ≤ 1,80 T/m3

		100m3

		

		74.838

		391.715



		AB.63114

		- Dung trọng γ > 1,80 T/m3

		100m3

		

		74.838

		415.795



		

		Đắp đê đập, kênh mương bằng máy đầm 16 tấn:

		

		

		

		



		AB.63121

		- Dung trọng γ ≤ 1,65 T/m3

		100m3

		

		74.838

		189.359



		AB.63122

		- Dung trọng γ ≤ 1,75 T/m3

		100m3

		

		74.838

		263.749



		AB.63123

		- Dung trọng γ ≤ 1,80 T/m3

		100m3

		

		74.838

		326.233



		AB.63124

		- Dung trọng γ > 1,80 T/m3

		100m3

		

		74.838

		365.480



		

		Đắp đê đập, kênh mương bằng máy đầm 25 tấn:

		

		

		

		



		AB.63131

		- Dung trọng γ ≤ 1,65 T/m3

		100m3

		

		74.838

		187.735



		AB.63132

		- Dung trọng γ ≤ 1,75 T/m3

		100m3

		

		74.838

		262.396



		AB.63133

		- Dung trọng γ ≤ 1,80 T/m3

		100m3

		

		74.838

		322.755



		AB.63134

		- Dung trọng γ > 1,80 T/m3

		100m3

		

		74.838

		356.655





AB.64000 - Đắp nền đường


Thành phần công việc: Chuẩn bị, san đất có sẵn thành từng luống trong phạm vi 30m, bằng máy ủi 110cv đầm đất theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Hoàn thiện nền đường gọt vỗ mái taluy, nền đường theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính:đ/100m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Đắp nền đường bằng máy đầm 9 tấn:

		

		

		

		



		AB.64111

		- Độ chặt yêu cầu K = 0,85

		100m3

		

		87.985

		241.995



		AB.64112

		- Độ chặt yêu cầu K = 0,90

		100m3

		

		87.985

		329.994



		AB.64113

		- Độ chặt yêu cầu K = 0,95

		100m3

		

		87.985

		461.991



		

		Đắp nền đường bằng máy đầm 16 tấn:

		

		

		

		



		AB.64121

		- Độ chặt yêu cầu K = 0,85

		100m3

		

		87.985

		199.063



		AB.64122

		- Độ chặt yêu cầu K = 0,90

		100m3

		

		87.985

		275.215



		AB.64123

		- Độ chặt yêu cầu K = 0,95

		100m3

		

		87.985

		382.755



		AB.64124

		- Độ chặt yêu cầu K = 0,98

		100m3

		

		87.985

		480.497



		

		Đắp nền đường bằng máy đầm 25 tấn:

		

		

		

		



		AB.64131

		- Độ chặt yêu cầu K = 0,85

		100m3

		

		87.985

		196.517



		AB.64132

		- Độ chặt yêu cầu K = 0,90

		100m3

		

		87.985

		272.298



		AB.64133

		- Độ chặt yêu cầu K = 0,95

		100m3

		

		87.985

		380.105



		AB.64134

		- Độ chặt yêu cầu K = 0,98

		100m3

		

		87.985

		473.986





AB.65100 - Đắp đất công trình bằng đầm cóc



Đơn vị tính:đ/100m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Đắp đất công trình bằng đầm cóc:

		

		

		

		



		AB.65110

		- Độ chặt yêu cầu K = 0,85

		100m3

		

		454.847

		257.557



		AB.65120

		- Độ chặt yêu cầu K = 0,90

		100m3

		

		522.188

		295.689



		AB.65130

		- Độ chặt yêu cầu K = 0,95

		100m3

		

		601.343

		340.511





AB.66000 - Đắp cát công trình


Thành phần công việc: Chuẩn bị, san cát đã có sẵn tại nơi đắp thành từng lớp, t​ưới nước, đầm lèn, hoàn thiện bảo đảm yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính:đ/100m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Đắp cát công trình bằng máy đầm 9 tấn:

		

		

		

		



		AB.66111

		- Độ chặt yêu cầu K = 0,85

		100m3

		1.161.928

		75.849

		213.997



		AB.66112

		- Độ chặt yêu cầu K = 0,90

		100m3

		1.161.928

		75.849

		305.794



		AB.66113

		- Độ chặt yêu cầu K = 0,95

		100m3

		1.161.928

		75.849

		376.193



		AB.66114

		- Độ chặt yêu cầu K = 0,98

		100m3

		1.161.928

		75.849

		417.992



		

		Đắp cát công trình bằng máy đầm 16 tấn :

		

		

		

		



		AB.66121

		- Độ chặt yêu cầu K = 0,85

		100m3

		1.161.928

		75.849

		171.606



		AB.66122

		- Độ chặt yêu cầu K = 0,90

		100m3

		1.161.928

		75.849

		254.622



		AB.66123

		- Độ chặt yêu cầu K = 0,95

		100m3

		1.161.928

		75.849

		313.467



		AB.66124

		- Độ chặt yêu cầu K = 0,98

		100m3

		1.161.928

		75.849

		354.653



		

		Đắp cát công trình bằng máy đầm 25 tấn :

		

		

		

		



		AB.66131

		- Độ chặt yêu cầu K = 0,85

		100m3

		1.161.928

		75.849

		179.211



		AB.66132

		- Độ chặt yêu cầu K = 0,90

		100m3

		1.161.928

		75.849

		213.696



		AB.66133

		- Độ chặt yêu cầu K = 0,95

		100m3

		1.161.928

		75.849

		310.290



		AB.66134

		- Độ chặt yêu cầu K = 0,98

		100m3

		1.161.928

		75.849

		343.904



		

		Đắp cát công trình bằng máy đầm cóc :

		

		

		

		



		AB.66141

		- Độ chặt yêu cầu K = 0,85

		100m3

		1.161.928

		218.445

		146.667



		AB.66142

		- Độ chặt yêu cầu K = 0,90

		100m3

		1.161.928

		234.626

		157.531



		AB.66143

		- Độ chặt yêu cầu K = 0,95

		100m3

		1.161.928

		242.211

		167.717



		AB.66144

		- Độ chặt yêu cầu K = 0,98

		100m3

		1.161.928

		258.898

		190.124





Ghi chú: Trường hợp đắp cát tạo mặt bằng công trình san nền không yêu cầu độ đầm chặt thì chi phí nhân công, máy thi công được nhân hệ số 0,85 so với chi phí đắp cát công trình độ chặt K= 0,85.


AB.67000 - Đắp đá công trình


AB.67100 - Đắp đá công trình bằng đá hỗn hợp


Thành phần công việc: Chuẩn bị, san đá đã có sẵn tại nơi đắp thành từng lớp, đầm lèn, hoàn thiện bảo đảm yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đ/100m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Đắp đá công trình bằng đá hỗn hợp:

		

		

		

		



		AB.67110

		- Bằng máy ủi 180 CV

		100m3

		

		274.095

		1.594.104



		AB.67120

		- Bằng máy ủi 320 CV

		100m3

		

		274.095

		1.536.410





Ghi chú: Đơn giá đắp đá công trình được tính cho 100m3 đã đầm lèn chặt chưa tính hao phí vật liệu.


AB.68100 - Đắp đá đập bê tông bản mặt


AB.68110 - Đắp lớp đệm dưới lớp bê tông bản mặt bằng đá Dmax ≤ 80mm


Thành phần công việc: Chuẩn bị, ủi san rải đá có sẵn tại nơi đắp thành từng lớp, tư​ới nư​ớc, đầm nén. Hoàn thiện mái taluy bằng quả đầm 16T, gọt sửa mái đắp bằng máy đào kết hợp thủ công theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/100m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		AB.68110

		Đắp đá lớp đệm dưới lớp BT bản mặt bằng đá Dmax  ≤80mm

		100m3

		

		645.728

		3.701.084





AB.68120 - Đắp lớp chuyển tiếp giữa lớp đệm và thân đập bằng đá có Dmax ≤ 400 mm


Thành phần công việc: Chuẩn bị, san rải đá có sẵn tại nơi đắp thành từng lớp, tưới nước, đầm nén mái theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/100m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		AB.68120

		Đắp lớp chuyển tiếp giữa lớp đệm và thân đập bằng đá có Dmax ≤ 400 mm

		100m3

		

		151.698

		1.452.898





AB.68200 - Đắp thân đập bằng đá có Dmax ≤ 800 mm, Dmax ≤ 1200mm


Thành phần công việc: Chuẩn bị, san rải đá có sẵn tại nơi đắp thành từng lớp, tưới nước, đầm nén mái theo đúng yêu cầu kỹ thuật. 



Đơn vị tính:đ/100m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		AB.68210

		Đắp thân đập bằng đá có Dmax ≤800mm

		100m3

		

		151.698

		1.326.927



		AB.68220

		Đắp thân đập bằng đá có Dmax ≤1200mm

		100m3

		

		151.698

		1.061.265





AB.68300 - Đắp lớp gia cố mái đập bằng đá tảng 0.45 m ?D?1 m


Thành phần công việc: Chuẩn bị, ủi đẩy đá vào vị trí đắp, xúc, xếp đảm bảo sự ổn định giữa các viên đá và tạo thành mái dốc, chọn nhặt và chèn đá hộc, hoàn thiện theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính:đ/100m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		AB.68310

		Đắp lớp gia cố mái đập bằng đá tảng 0,45m ≤ D ≤ 1m

		100m3

		

		409.585

		1.964.864





AB.68400 - Đắp đá nút hầm


Thành phần công việc: Dùng máy ủi đắp đá có sẵn tại nơi đắp theo đúng yêu cầu kỹ thuật. 


Đơn vị tính:đ/100m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		AB.68410

		Đắp đá nút hầm bằng máy ủi

		100m3

		

		

		1.083.294





AB.70000 - Công tác nạo vét các công trình thuỷ


Thuyết minh và qui định áp dụng:


Do tính năng tác dụng, nguyên lý hoạt động, qui trình hoạt động và điều kiện làm việc của các tàu công trình thực hiện công tác nạo vét khác nhau, nên công tác nạo vét công trình thuỷ được định mức cho các khối tàu hút, tàu hút bụng tự hành và tàu cuốc sông, cuốc biển nhiều gầu. 


Công tác nạo vét công trình thủy được định mức theo nhóm tàu, theo từng loại đất phù hợp với điều kiện kỹ thuật, điều kiện thi công của các khối tàu như: chiều sâu nạo vét, chiều cao ống xả, chiều dài ống xả trong điều kiện thời tiết bình thường, tốc độ dòng chảy <=2m/s. Trường hợp nạo vét khác với điều kiện qui định trong định mức đựơc điều chỉnh như sau:


1. Nạo vét công trình thủy ở khu vực nước cảng, vũng quay tàu, âu đỡ tàu, cát cảng đang khai thác có mặt bằng chật hẹp, lưu lượng tàu qua lại cảng lớn, định mức nạo vét được nhân với hệ số 1,1 so với định mức nạo vét bằng các khối tàu tương ứng. 


2. Nạo vét ở những nơi thường xuyên có sóng lớn quanh năm, bồi đắp cục bộ mạnh, khả năng rủi ro lớn ở các khu vực cửa biển Định An, Cửa Đáy, Cửa Hội, Lạch Giang, Cửa Việt, Lệ Môn, Diêm Điền, hoặc những khu vực trực tiếp chịu ảnh hưởng của sóng >= cấp 3 hoặc nơi có dòng chảy thường xuyên >2m/s, định mức nạo vét được nhân với hệ số 1,2 so với định mức nạo vét bằng các khối tàu tương ứng.


3. Nạo vét bằng tàu hút: Nếu chiều sâu nạo vét sâu thêm 1m hoặc chiều cao ống xả cao hơn 1m, hoặc chiều dài ống xả dài thêm 100m so với chiều sâu, chiều cao và chiều dài qui định trong định mức thì cứ 1m chiều cao, 1m sâu tăng thêm hoặc 100m chiều dài ống xả dài thêm thì được nhân với hệ số 1,07 so với định mức nạo vét bằng tàu hút tương ứng.


Nạo vét ở những khu vực có chiều dày lớp đất nạo vét <=0,4m thì định mức nạo vét bằng tàu hút được nhân với hệ số 1,05. 


4. Nạo vét bằng tàu cuốc sông, cuốc biển:


- Độ sâu hạ gầu đối với tàu cuốc sông, cuốc biển từ 6m đến 9m, nếu nạo vét ở độ sâu hạ gầu <6m hoặc >9m thì định mức nạo vét được nhân hệ số 1,1 so với định mức nạo vét bằng tàu cuốc sông, cuốc biển tương ứng.


- Nạo vét ở những khu vực có chiều dài lớp đất nạo vét <0,4m thì định mức nạo vét bằng cuốc sông được nhân với hệ số 1,1.


5. Nạo vét bằng tàu hút bụng tự hành: Độ sâu hạ gầu đối với tàu hút bụng tự hành từ 4m đến 6m đối với tàu có công suất <=2500cv từ 5m đến 9m đối với tàu hút bụng có công suất >2500cv, nếu độ sâu hạ gầu<4m hoặc >6m đối với tàu có công suất <=2500cv và <5m hoặc >9m đồi với tàu có công suất >2500cv thì định mức được nhân 1,15 so với định mức nạo vét bằng tàu hút bụng tự hành tương ứng.


AB.71000 - Nạo vét bằng tàu hút


Thành phần công việc: Chuẩn bị công trư​ờng, làm phao tiêu báo hiệu, xác định vị trí nạo vét, di chuyển máy móc thiết bị trong phạm vi công trường, lắp ráp, tháo dỡ, định vị thiết bị, đư​ờng ống, đảm bảo an toàn giao thông thuỷ trong phạm vi công trư​ờng, nạo vét, hút đất, cát đổ đúng nơi qui định, hoàn thiện mặt bằng nạo vét (đảm bảo giao thông luồng tàu ch​ưa tính trong định mức).


AB.71100 - Nạo vét bằng tàu hút công suất ≤ 1000CV



Đơn vị tính: đ/100m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Nạo vét bằng tàu hút công suất ≤1000CV (xáng thổi), chiều sâu nạo vét ≤6m,chiều cao ống xả ≤3m, chiều dài ống xả ≤300m:

		

		

		

		



		AB.71110

		- Đất phù xa bùn lỏng

		100m3

		

		133.532

		1.504.099



		AB.71120

		- Cát hạt trung,hạt to, đát cất pha

		100m3

		

		173.269

		2.059.792



		AB.71130

		- Cát hạt mịn

		100m3

		

		225.018

		2.482.257



		AB.71140

		- Cát sét dính

		100m3

		

		292.478

		3.265.539



		AB.71150

		- Đất sét nửa cứng, sét cứng

		100m3

		

		378.881

		4.840.402





AB.71200 - Nạo vét bằng tàu hút công suất ≤ 2000CV



Đơn vị tính:đ/100m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Nạo vét bằng tàu hút công suất <=2000CV, chiều sâu nạo vét ≤8m, chiều cao ống xả ≤5m, chiều dài ống xả  ≤500m:

		

		

		

		



		AB.71210

		- Đất phù xa bùn lỏng

		100m3

		

		33.268

		1.936.204



		AB.71220

		- Cát hạt trung, hạt to, đất cát pha

		100m3

		

		43.433

		2.668.140



		AB.71230

		- Cát hạt mịn

		100m3

		

		53.136

		3.211.196



		AB.71240

		- Cát sét dính

		100m3

		

		73.004

		4.496.369



		AB.71250

		- Đất sét nửa cứng, sét cứng

		100m3

		

		113.202

		6.172.968





AB.71300 - Nạo vét bằng tàu hút công suất > 2000CV


Đơn vị tính: đ/100m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Nạo vét bằng tàu hút công suất >2000CV (xáng thổi), chiều sâu nạo vét ≤ 9m, chiều cao ống xả ≤ 6m, chiều dài ống xả ≤ 500m:

		

		

		

		



		AB.71310

		- Đất phù xa bùn lỏng

		100m3

		

		30.495

		1.745.085



		AB.71320

		- Cát hạt trung,hạt to, đất cát pha

		100m3

		

		39.274

		2.413.124



		AB.71330

		- Cát hạt mịn

		100m3

		

		48.515

		2.881.066



		AB.71340

		- Cát sét dính

		100m3

		

		66.997

		3.690.268



		AB.71350

		- Đất sét nửa cứng, sét cứng

		100m3

		

		103.499

		5.368.382





AB.72000 - Nạo vét bằng tàu cuốc biển, cuốc sông


Thành phần công việc: Chuẩn bị, xác định vị trí công tr​ường, thả neo, rùa định vị phương tiện thiết bị, nạo vét đất đổ vào xà lan chứa đất, di chuyển máy móc thiết bị trong phạm vi công trư​ờng, nạo vét đảm bảo an toàn giao thông đư​ờng thuỷ trong phạm vi công trư​ờng, hoàn thiện mặt bằng theo đúng yêu cầu kỹ thuật (đảm bảo giao thông luồng tàu, vận chuyển đất cát theo tàu cuốc đư​ợc tính riêng).

AB.72100 - Nạo vét bằng tàu cuốc biển



Đơn vị tính: đ/100m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Nạo vét bằng tàu quốc biển 2085CV độ sâu hạ gầu từ 6m đến 9m: 

		

		

		

		



		AB.72110

		- Đất phù xa bùn lỏng

		100m3

		

		170.150

		1.761.313



		AB.72120

		- Cát hạt trung,hạt to, đát cất pha

		100m3

		

		190.569

		2.382.827



		AB.72130

		- Cát hạt mịn

		100m3

		

		232.975

		2.895.923



		AB.72140

		- Cát sét dính

		100m3

		

		549.717

		3.411.612



		AB.72150

		- Đất sét nửa cứng, sét cứng

		100m3

		

		759.133

		4.765.655





AB.72200 - Nạo vét bằng tàu cuốc sông



Đơn vị tính: đ/100m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Nạo vét bằng tàu quốc sông: 

		

		

		

		



		AB.72210

		- Đất phù xa bùn lỏng

		100m3

		

		133.994

		1.693.123



		AB.72220

		- Cát hạt trung,hạt to, đát cất pha

		100m3

		

		150.166

		2.316.942



		AB.72230

		- Cát hạt mịn

		100m3

		

		183.434

		2.801.064



		AB.72240

		- Cát sét dính

		100m3

		

		432.479

		3.167.164



		AB.72250

		- Đất sét nửa cứng, sét cứng

		100m3

		

		577.562

		4.851.758





AB.73000 - Nạo vét bằng tàu hút bụng tự hành


Thành phần công việc: Chuẩn bị, di chuyển thiết bị trong phạm vi công trư​ờng, nạo vét theo qui trình, vận chuyển đất cát đến bãi đổ đất trong phạm vi 6km, đảm bảo an toàn giao thông đ​ường thuỷ trong phạm vi công trư​ờng, hoàn thiện mặt bằng theo đúng yêu cầu kỹ thuật (đảm bảo giao thông luồng tàu ch​ưa tính trong định mức).


AB.73100 - Nạo vét bằng tàu hút bụng tự hành công suất ≤2500CV



Đơn vị tính: đ/100m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Nạo vét bằng tàu hút bụng tự hành công suất ≤2500CV độ sâu hạ gầu từ 4 đến 6m, cự ly vận chuyển đất ≤6km


Loại đất:

		

		

		

		



		AB.73110

		- Đất phù xa bùn lỏng

		100m3

		

		87.327

		2.292.046



		AB.73120

		- Cát hạt trung,hạt to, đất cát pha

		100m3

		

		101.189

		3.140.952



		AB.73130

		- Cát hạt mịn

		100m3

		

		124.754

		3.796.354



		AB.73140

		- Cát sét dính

		100m3

		

		173.269

		4.711.428



		AB.73150

		- Đất sét nửa cứng, sét cứng

		100m3

		

		315.118

		6.791.248





AB.73200 - Nạo vét bằng tàu hút bụng tự hành công suất >2500CV



Đơn vị tính: đ/100m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Nạo vét bằng tàu hút bụng tự hành công suất >2500CV độ sâu hạ gầu từ 5 đến 9m, cự ly vận chuyển đất ≤6km


Loại đất:

		

		

		

		



		AB.73210

		- Đất phù xa bùn lỏng

		100m3

		

		93.714

		1.934.963



		AB.73220

		- Cát hạt trung,hạt to, đát cất pha

		100m3

		

		108.896

		2.660.400



		AB.73230

		- Cát hạt mịn

		100m3

		

		134.026

		3.144.141



		AB.73240

		- Cát sét dính

		100m3

		

		186.380

		4.426.037



		AB.73250

		- Đất sét nửa cứng, sét cứng

		100m3

		

		338.730

		6.119.303





AB.74100 - Nạo vét bằng tàu hút phun, hút bụng tự hành, đổ đất bằng hệ thống thủy lực xả đáy


Thành phần công việc: 


Chuẩn bị, di chuyển thiết bị trong phạm vi công trư​ờng, nạo vét theo qui trình, vận chuyển đất cát đến bãi đổ đất trong phạm vi 6km, đảm bảo an toàn giao thông đư​ờng thuỷ trong phạm vi công trư​ờng, hoàn thiện mặt bằng theo đúng yêu cầu kỹ thuật (đảm bảo giao thông luồng tàu chư​a tính trong đơn giá).


Đơn vị tính: đ/100m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Nạo vét bằng tàu hút phun, hút bụng tự hành công suất >2500CV độ sâu hạ gầu từ 5 đến 9 m, cự ly vận chuyển đất ≤6km


Loại đất:

		

		

		

		



		AB.74110

		- Đất phù xa bùn lỏng

		100m3

		

		69.107

		1.790.881



		AB.74120

		- Cát hạt trung,hạt to, đát cất pha

		100m3

		

		80.102

		2.185.410



		AB.74130

		- Cát hạt mịn

		100m3

		

		97.902

		2.629.171



		AB.74140

		- Cát sét dính

		100m3

		

		137.168

		3.259.578



		AB.74150

		- Đất sét nửa cứng, sét cứng

		100m3

		

		249.729

		4.707.038





Ghi chú: Giá ca máy tàu hút bụng tự hành công suất 3958CV trong đơn giá tạm thời áp dụng giá ca máy tàu hút bụng tự hành công suất 1390CV. Khi lập dự toán căn cứ giá ca máy tàu hút bụng tự hành công suất 3958CV được ban hành tại thời điểm lập dự toán


AB.75100 - Xói hút đất từ tàu hút bụng, Phun lên bờ


Thành phần công việc: Chuẩn bị, xói làm loãng hỗn hợp bùn đất qua hệ thống van xả, hút hỗn hợp bùn đất, đẩy lên bờ bằng hệ thống bơm thuỷ lực 1510CV. Lắp đặt, tháo dỡ đ​uờng ống bơm, di chuyển đầu ống bơm bằng thủ công.



Đơn vị tính: đ/100m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Xói hút đất từ tàu hút bụng, phun lên bờ:

		

		

		

		



		AB.75110

		- Chiều dài ống ≤ 300m

		100m3

		66.412

		13.678

		303.796



		AB.75120

		- Chiều dài ống ≤ 500m

		100m3

		73.054

		16.413

		354.429



		AB.75130

		- Chiều dài ống ≤ 800m

		100m3

		79.695

		19.148

		388.184



		AB.75140

		- Chiều dài ống ≤ 1000m

		100m3

		86.336

		24.620

		438.817





Ghi chú: Giá ca máy tàu hút bụng tự hành công suất 3958CV trong đơn giá tạm thời áp dụng giá ca máy tàu hút bụng tự hành công suất 1390CV. Khi lập dự toán căn cứ giá ca máy tàu hút bụng tự hành công suất 3958CV được ban hành tại thời điểm lập dự toán

AB.81000 - Nạo vét kênh mương bằng máy đào gầu dây


Thành phần công việc: Chuẩn bị, làm phao tiêu báo hiệu, vị trí đổ đất. Di chuyển thiết bị trong phạm vi công trư​ờng, định vị thiết bị. Đảm bảo an toàn giao thông đư​ờng thuỷ trong phạm vi công trường. Nạo vét kênh mương, hoàn thiện công tác nạo vét theo yêu cầu kỹ thuật (Đơn giá tính cho trường hợp đổ đất một bên).



Đơn vị tính: đ/100m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Nạo vét kênh mương bằng máy đào gầu dây ≤0,4m3 (xáng cạp), chiều cao đổ đất ≤ 3m    


Loại đất :

		

		

		

		



		AB.81111

		- Bùn đặc, đất sỏi lắng đọng dưới 3 năm

		100m3

		

		88.606

		790.570



		AB.81112

		- Đất pha cát, pha sét có lẫn sỏi đến 15% , đất than bùn

		100m3

		

		88.606

		876.815



		AB.81113

		- Đất pha cát, pha sét có lẫn sỏi, vỏ sò, vỏ hến từ 15-25% đất sét

		100m3

		

		88.606

		1.020.555



		AB.81114

		- Đất pha cát 15-20% đất bùn lỏng

		100m3

		

		88.606

		1.164.295



		

		Nạo vét kênh mương bằng máy đào gầu dây ≤0,4m3 (xáng cạp), chiều cao đổ đất > 3m   


Loại đất :

		

		

		

		



		AB.81121

		- Bùn đặc, đất sỏi lắng đọng dưới 3 năm

		100m3

		

		88.606

		991.807



		AB.81122

		- Đất pha cát, pha sét có lẫn sỏi đến 15% , đất than bùn

		100m3

		

		88.606

		1.106.799



		AB.81123

		- Đất pha cát, pha sét có lẫn sỏi, vỏ sò, vỏ hến từ 15-25% đất sét

		100m3

		

		88.606

		1.264.913



		AB.81124

		- Đất pha cát 15-20% đất bùn lỏng

		100m3

		

		88.606

		1.451.775



		

		Nạo vét kênh mương bằng máy đào gầu dây ≤0,65m3 (xáng cạp), chiều cao đổ đất ≤ 3m   


Loại đất :

		

		

		

		



		AB.81131

		- Bùn đặc, đất sỏi lắng đọng dưới 3 năm

		100m3

		

		88.606

		618.444



		AB.81132

		- Đất pha cát, pha sét có lẫn sỏi đến 15% , đất than bùn

		100m3

		

		88.606

		699.818



		AB.81133

		- Đất pha cát, pha sét có lẫn sỏi, vỏ sò, vỏ hến từ 15-25% đất sét

		100m3

		

		88.606

		781.192



		AB.81134

		- Đất pha cát 15-20% đất bùn lỏng

		100m3

		

		88.606

		943.940



		

		Nạo vét kênh mương bằng máy đào gầu dây ≤0,65m3 (xáng cạp), chiều cao đổ đất > 3m   


Loại đất :

		

		

		

		



		AB.81141

		- Bùn đặc, đất sỏi lắng đọng dưới 3 năm

		100m3

		

		88.606

		781.192



		AB.81142

		- Đất pha cát, pha sét có lẫn sỏi đến 15% , đất than bùn

		100m3

		

		88.606

		878.841



		AB.81143

		- Đất pha cát, pha sét có lẫn sỏi, vỏ sò, vỏ hến từ 15-25% đất sét

		100m3

		

		88.606

		992.765



		AB.81144

		- Đất pha cát 15-20% đất bùn lỏng

		100m3

		

		88.606

		1.171.788



		

		Nạo vét kênh mương bằng máy đào gầu dây ≤1.2m3 (xáng cạp), chiều cao đổ đất ≤ 3m   


Loại đất :

		

		

		

		



		AB.81151

		- Bùn đặc, đất sỏi lắng đọng dưới 3 năm

		100m3

		

		88.606

		592.083



		AB.81152

		- Đất pha cát, pha sét có lẫn sỏi đến 15% , đất than bùn

		100m3

		

		88.606

		666.094



		AB.81153

		- Đất pha cát, pha sét có lẫn sỏi, vỏ sò, vỏ hến từ 15-25% đất sét

		100m3

		

		88.606

		764.774



		AB.81154

		- Đất pha cát 15-20% đất bùn lỏng

		100m3

		

		88.606

		888.125



		

		Nạo vét kênh mương bằng máy đào gầu dây ≤1.2m3 (xáng cạp), chiều cao đổ đất > 3m   


Loại đất :

		

		

		

		



		AB.81161

		- Bùn đặc, đất sỏi lắng đọng dưới 3 năm

		100m3

		

		88.606

		764.774



		AB.81162

		- Đất pha cát, pha sét có lẫn sỏi đến 15% , đất than bùn

		100m3

		

		88.606

		838.784



		AB.81163

		- Đất pha cát, pha sét có lẫn sỏi, vỏ sò, vỏ hến từ 15-25% đất sét

		100m3

		

		88.606

		962.135



		AB.81164

		- Đất pha cát 15-20% đất bùn lỏng

		100m3

		

		88.606

		1.110.156





Ghi chú: Đơn giá tính cho trường hợp nạo vét đổ đất một bên, trường hợp nạo vét đổ đất hai bên thì đơn giá nhân công, máy thi công được nhân với hệ số 0,85 so với đơn giá đổ đất một bên tương ứng.


AB.81200 - Nạo vét dưới nước bằng máy đào gầu dây


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, làm phao tiêu báo hiệu, xác định phạm vi đào. Di chuyển thiết bị trong phạm vi công trường. Đảm bảo an toàn giao thông đư​ờng thuỷ trong phạm vi công trường. Đào đất bằng máy đào đổ lên xà lan (vận chuyển đất đổ đi chư​a tính trong đơn giá).


Đơn vị tính: đ/100m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Nạo vét dưới nước bằng máy đào gầu dây ≤1,6m3 (xáng cạp), chiều cao đổ đất ≤ 6m   


Loại đất: 

		

		

		

		



		AB.81211

		- Bùn đặc, đất sỏi lắng đọng dưới 3 năm

		100m3

		

		88.606

		1.027.344



		AB.81212

		- Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi

		100m3

		

		88.606

		1.126.765



		AB.81213

		- Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi, vỏ sò, vỏ hến, đất sét dính

		100m3

		

		88.606

		1.292.465



		AB.81214

		- Đất sét nửa cứng, sét cứng

		100m3

		

		88.606

		2.154.109



		

		Nạo vét dưới nước bằng máy đào gầu dây ≤ 2,3m3 (xáng cạp), chiều cao đổ đất ≤6m   


Loại đất:

		

		

		

		



		AB.81221

		- Bùn đặc, đất sỏi lắng đọng dưới 3 năm

		100m3

		

		88.606

		864.863



		AB.81222

		- Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi

		100m3

		

		88.606

		982.799



		AB.81223

		- Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi, vỏ sò, vỏ hến, đất sét dính

		100m3

		

		88.606

		1.100.734



		AB.81224

		- Đất sét nửa cứng, sét cứng

		100m3

		

		88.606

		1.651.101



		

		Nạo vét dưới nước bằng máy đào gầu dây ≤ 1,6m3 (xáng cạp), chiều cao đổ đất ≤ 6m - 9m


Loại đất:

		

		

		

		



		AB.81231

		- Bùn đặc, đất sỏi lắng đọng dưới 3 năm

		100m3

		

		88.606

		1.226.185



		AB.81232

		- Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi

		100m3

		

		88.606

		1.325.606



		AB.81233

		- Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi, vỏ sò, vỏ hến, đất sét dính

		100m3

		

		88.606

		1.524.447



		AB.81234

		- Đất sét nửa cứng, sét cứng

		100m3

		

		88.606

		2.253.530



		

		Nạo vét dưới nước bằng máy đào gầu dây ≤ 2,3m3 (xáng cạp), chiều cao đổ đất ≤ 6m - 9m


Loại đất:

		

		

		

		



		AB.81241

		- Bùn đặc, đất sỏi lắng đọng dưới 3 năm

		100m3

		

		88.606

		1.052.172



		AB.81242

		- Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi

		100m3

		

		88.606

		1.214.045



		AB.81243

		- Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi, vỏ sò, vỏ hến, đất sét dính

		100m3

		

		88.606

		1.375.918



		AB.81244

		- Đất sét nửa cứng, sét cứng

		100m3

		

		88.606

		2.063.877





AB.81300 - Nạo vét bằng tàu đào


Thành phần công việc: Chuẩn bị, làm phao tiêu báo hiệu, xác định phạm vi đào. Di chuyển tàu đào bằng tàu kéo 1200CV. Bốc xúc đất, đá mồ côi lên xà lan chở đất đá. Đảm bảo an toàn giao thông thuỷ trong phạm vi công trình (Vận chuyển đất đá đổ đi chư​a tính trong đơn giá).


Đơn vị tính: đ/100m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Đào đất đá đổ lên xà lan, bằng tàu đào, chiều sâu đào 9 - 15m, loại đất 

		

		

		

		



		AB.81310

		- Bùn đặc, đất sỏi lắng đọng dưới 3 năm

		100m3

		

		92.285

		3.386.274



		AB.81320

		- Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi

		100m3

		

		97.412

		4.633.313



		AB.81330

		- Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi, vỏ sò, vỏ hến, đất sét dính

		100m3

		

		103.180

		6.676.991



		AB.81340

		- Đất sét nửa cứng, sét cứng

		100m3

		

		114.716

		9.252.341



		AB.81350

		- Đá mồ côi đường kính 1-3m

		100m3

		

		536.408

		49.987.149





Ghi chú: Chiều sâu đào từ 15-20m thì đơn giá nạo vét bằng tàu đào được nhân với hệ số 1,25. Từ độ sâu >20m được nhân với hệ số 1,35 so với đơn giá nạo vét bằng tàu đào tương ứng.


AB.82000 - Đào Phá đá, bốc xúc đá dưới nước bằng tàu đào


Thành phần công việc: Chuẩn bị, thả phao, rùa, xác định vị trí phá đá, thả phao, thả búa phá đá xuống vị trí, lặn kiểm tra đầu búa, tiến hành phá đá theo quy trình, lặn kiểm tra sau khi phá. Đối với công tác bốc xúc đá lên xà lan, lặn kiểm tra bãi đá sau khi phá bằng máy hoặc bãi đá sau khi nổ mìn, di chuyển tầu đến vị trí bốc xúc. Bốc xúc đá sau khi phá bằng tàu đào lên xà lan, lặn kiểm tra mặt bằng sau khi bốc xúc và lặn kiểm tra trong quá trình bốc xúc.



Đơn vị tính: đ/100m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		AB.82110

		Phá đá ngầm bằng tàu phá đá, độ sâu ≤ 10m, đá C1, C2

		100m3

		

		519.105

		134.829.209



		AB.82120

		Phá đá ngầm bằng tàu phá đá, độ sâu ≤ 10m, đá C3, C4

		100m3

		

		448.609

		117.035.075



		AB.82210

		Bốc xúc đá sau khi phá bằng tầu hoặc đá sau nổ mìn lên xà lan, độ sâu ≤ 10m

		100m3

		

		801.088

		17.489.290





Ghi chú: Tr​ường hợp phá đá ngầm ở chiều sâu mực n​uớc >10m - 20m được nhân hệ số 1,25, từ độ sâu >20m đ​uợc nhân hệ số 1,35  so với đơn giá đào đá và bốc xúc đá t​ương ứng.


AB.90000 - Vận chuyển đất, cát bằng tàu kéo, xà lan và tàu hút bụng tự hành


Thành phần công việc:  


- Đối với công tác nạo vét bằng tàu cuốc: Vận chuyển đất, cát 1km đầu và 1km tiếp theo do tàu cuốc đổ lên xà lan bằng tàu kéo.


- Đối với công tác nạo vét bằng tàu hút bụng tự hành: Vận chuyển đất, cát 1km tiếp theo ngoài 6km đầu bằng tàu hút bụng tự hành công suất ≤2500CV và công suất > 2500CV.


AB.91000 - Vận chuyển đất, cát đổ đi bằng tàu kéo, xà lan



Đơn vị tính: đ/100m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Vận chuyển đất, cát đổ đi bằng tàu kéo 360CV, xà lan 400T:

		

		

		

		



		AB.91111

		- Vận chuyển 1 km đầu

		100m3

		

		

		414.943



		AB.91121

		- V/c 1 km tiếp theo cự ly < 6km

		100m3

		

		

		351.871



		AB.91122

		- V/c 1 km tiếp theo cự ly 6-20km

		100m3

		

		

		315.356



		AB.91123

		- V/c 1 km tiếp theo cự ly >20km

		100m3

		

		

		305.398



		

		Vận chuyển đất, cát đổ đi bằng tàu kéo 1200CV, xà lan 800T-1000T

		

		

		

		



		AB.91211

		- Vận chuyển 1 km đầu

		100m3

		

		

		567.689



		AB.91221

		- V/c 1 km tiếp theo cự ly < 6km

		100m3

		

		

		476.859



		AB.91222

		- V/c 1 km tiếp theo cự ly 6-20km

		100m3

		

		

		431.444



		AB.91223

		- V/c 1 km tiếp theo cự ly >20km

		100m3

		

		

		408.736





AB.92000 - Vận chuyển đất, cát đổ đi 1km tiếp theo ngoài 6km đầu bằng tàu hút bụng tự hành


Đơn vị tính: đ/100m3/1km


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Vận chuyển 1 km tiếp theo trong phạm vi 6 - 20km:

		

		

		

		



		AB.92110

		- Tàu hút bụng tự hành công suất < 2500CV

		100m3/km

		

		

		176.812



		AB.92120

		- Tàu hút bụng tự hành công suất < 5000CV

		100m3/km

		

		

		73.940



		AB.92130

		- Tàu hút bụng tự hành công suất > 5000CV

		100m3/km

		

		

		36.970





Ghi chú: 


- Trường hợp vận chuyển đất bằng tàu hút bụng tự hành ngoài cự ly 20km thì đơn giá vận chuyển 1km tiếp theo từ km thứ 21 trở đi tính bằng 70% của đơn giá vận chuyển 1 km tiếp theo tương ứng.


- Giá ca máy tàu hút bụng tự hành công suất 3958CV trong đơn giá tạm thời áp dụng giá ca máy tàu hút bụng tự hành công suất 1390CV. Khi lập dự toán căn cứ giá ca máy tàu hút bụng tự hành công suất 3958CV được ban hành tại thời điểm lập dự toán.


Chương III


CÔNG TÁC ĐÓNG CỌC, ÉP CỌC, NHỔ CỌC, KHOAN TẠO LỖ CỌC KHOAN NHỒI


AC.10000- CÔNG TÁC ĐÓNG CỌC


Quy định áp dụng:

- Đơn giá đóng cọc bằng máy tính cho 100m cọc ngập đất, đoạn cọc không ngập đất đơn giá nhân công, máy thi công nhân hệ số 0,75 so với đơn giá đóng cọc tương ứng. Chi phí vật liệu cọc tính theo thiết kế.


- Khi đóng, ép cọc xiên thì đơn giá nhân công, máy thi công được nhân hệ số 1,22 so đơn giá đóng cọc tương ứng.


- Trường hợp phải dùng cọc dẫn để đóng cọc âm thì đơn giá nhân công, máy thi công đóng, ép cọc dẫn được nhân với hệ số 1,05 so với đơn giá đóng, ép cọc t​ương ứng. Trong bảng đơn giá chưa tính đến công tác gia công chế tạo cọc dẫn.


- Đơn giá đóng cọc bằng máy đóng cọc trên mặt nư​ớc chưa tính đến công tác làm sàn đạo, xà kẹp, phao nổi.


- Trong chi phí vật liệu khác đã tính đến chi phí vật liệu đệm đầu cọc, chụp đầu cọc.


- Quy định cách xác định cấp đất để áp dụng đơn giá như sau:


+ Nếu tổng cộng độ sâu của lớp đất cấp I > 60% chiều dài cọc ngập đất thì áp dụng đơn giá đất cấp I.


+ Nếu tổng cộng độ sâu của lớp đất cấp I < 40% chiều dài cọc ngập đất thiết kế thì áp dụng đơn giá đất cấp II.


Trường hợp đóng, ép cọc phải sử dụng biện pháp khoan dẫn thì đoạn cọc đóng, ép qua chiều sâu khoan dẫn tính bằng đơn giá đóng, ép cọc vào đất cấp I (Công tác khoan dẫn chư​a tính trong đơn giá).


- Công tác đóng cọc ống các loại chưa tính đến các hao phí cho việc xói hút hỗn hợp bùn, đất trong lòng cọc.


I. Công tác đóng cọc ván thép (cọc larsen), cọc ống thép, cọc thép hình được tính cho 100m cọc đóng nằm lại trong công trình. Trường hợp cọc nhổ lên, sử dụng lại nhiều lần thì chi phí vật liệu cọc được xác định nh​ư sau:


1. Chi phí tính theo thời gian và môi trường


Chi phí vật liệu cọc cho 1 lần đóng nhổ ứng với thời gian cọc nằm trong công trình ≤1 tháng bằng 1,17%. Thời gian cọc nằm lại trong công trình từ tháng thứ 2 trở đi thì cứ mỗi tháng chi phí vật liệu cọc được tính thêm như sau


a) Nếu cọc đóng trên cạn hoặc đóng trong môi trường nước ngọt bằng 1,17%/tháng


b) Nếu cọc đóng trong môi trường nước lợ bằng 1,22%/tháng


c) Nếu cọc đóng trong môi trường nước mặn bằng 1,29%/tháng


2. Hao hụt do sứt mẻ, toè đầu cọc, mũ cọc


a) Đóng vào đất cấp I, II hao hụt bằng 3,5%/1 lần đóng nhổ


b) Đóng vào đất, đá, có ứng suất > 5 kg/cm bằng 4,5% cho một lần đóng nhổ 


Trường hợp cọc không nhổ đựơc phải cắt thì phần cọc cắt để lại công trình được tính 100% theo khối lượng cọc nằm trong công trình.


AC.11000 - ĐÓNG CỌC BẰNG THỦ CÔNG


Thành phần công việc:


Lắp dựng và tháo dỡ dàn giáo, đóng cọc theo yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển cọc trong phạm vi 30m.


AC.11100 - ĐÓNG CỌC TRE


Đơn vị tính: đ/100m

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Đóng cọc tre bằng thủ công


Chiều dài cọc <=2,5m:

		

		

		

		



		AC.11110

		- Bùn

		100m

		604.912

		75.650

		



		AC.11111

		- Đất cấp I

		100m

		674.315

		91.548

		



		AC.11112

		- Đất cấp II

		100m

		674.315

		98.674

		



		

		Chiều dài cọc >2,5m:

		

		

		

		



		AC.11120

		- Bùn

		100m

		378.628

		115.120

		



		AC.11121

		- Đất cấp I

		100m

		378.628

		138.692

		



		AC.11122

		- Đất cấp II

		100m

		378.628

		154.041

		





AC.11200 - ĐÓNG CỌC GỖ (HOẶC CỌC TRÀM), ĐƯỜNG KÍNH 8-10CM


Đơn vị tính: đ/100m

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Đóng cọc gỗ Ø 8 -10cm

		

		

		

		



		

		Chiều dài cọc <=2,5m:

		

		

		

		



		AC.11210

		- Bùn

		100m

		377.483

		91.548

		



		AC.11211

		- Đất cấp I

		100m

		378.704

		118.957

		



		AC.11212

		- Đất cấp II

		100m

		378.704

		126.084

		



		

		Chiều dài cọc >2,5m:

		

		

		

		



		AC.11220

		- Bùn

		100m

		377.589

		158.427

		



		AC.11221

		- Đất cấp I

		100m

		378.937

		179.258

		



		AC.11222

		- Đất cấp II

		100m

		378.937

		198.445

		





AC.11300 - ĐÓNG CỌC CỪ GỖ


Đơn vị tính: đ/100m

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Đóng cừ gỗ loại nhọn


Chiều dài cừ <=4m, chiều dày cừ <=8cm:

		

		

		

		



		AC.11311

		- Đất cấp I

		100m

		5.235.025

		1.726.798

		



		AC.11312

		- Đất cấp II

		100m

		5.235.025

		2.094.086

		



		

		Chiều dài cừ <=4m, chiều dày cừ >8cm:

		

		

		

		



		AC.11321

		- Đất cấp I

		100m

		7.827.819

		1.759.690

		



		AC.11322

		- Đất cấp II

		100m

		7.827.819

		2.203.724

		



		

		Chiều dài cừ >4m, chiều dày cừ <=8cm:

		

		

		

		



		AC.11411

		- Đất cấp I

		100m

		5.205.542

		1.918.665

		



		AC.11412

		- Đất cấp II

		100m

		5.205.542

		2.346.253

		



		

		Chiều dài cừ >4m, chiều dày cừ >8cm:

		

		

		

		



		AC.11421

		- Đất cấp I

		100m

		7.785.688

		1.995.412

		



		AC.11422

		- Đất cấp II

		100m

		7.785.688

		2.543.602

		



		

		Đóng cừ gỗ loại tù


Chiều dài cừ <=4m, chiều dày cừ <=8cm:

		

		

		

		



		AC.11511

		- Đất cấp I

		100m

		5.235.025

		2.269.507

		



		AC.11512

		- Đất cấp II

		100m

		5.235.025

		2.543.602

		



		

		Chiều dài cừ <=4m, chiều dày cừ >8cm:

		

		

		

		



		AC.11521

		- Đất cấp I

		100m

		7.827.819

		2.444.927

		



		AC.11522

		- Đất cấp II

		100m

		7.827.819

		2.642.276

		



		

		Chiều dài cừ >4m, chiều dày cừ <=8cm:

		

		

		

		



		AC.11611

		- Đất cấp I

		100m

		5.205.542

		2.390.108

		



		AC.11612

		- Đất cấp II

		100m

		5.205.542

		2.697.095

		



		

		Chiều dài cừ >4m, chiều dày cừ >8cm:

		

		

		

		



		AC.11621

		- Đất cấp I

		100m

		7.785.688

		2.614.866

		



		AC.11622

		- Đất cấp II

		100m

		7.785.688

		2.746.432

		





AC.11700 - LÀM TƯỜNG CHẮN ĐẤT BẰNG GỖ VÁN 


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, đóng cây chống, nhổ cây chống, gia công lắp dựng, tháo dỡ ván tư​ờng chắn (vật liệu đã tính luân chuyển).

Đơn vị tính: đ/100m2

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		AC.11710

		Làm tường chắn đất bằng gỗ ván

		100m2

		3.090.734

		1.404.724

		





AC.12000 - ĐÓNG CỌC BẰNG MÁY


AC.12100 - ĐÓNG CỌC GỖ TRÊN MẶT ĐẤT


Đơn vị tính: đ/100m

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Đóng cọc gỗ trên mặt đất bằng máy


Chiều dài cọc <=10m:

		

		

		

		



		AC.12111

		- Đất cấp I

		100m

		10.219.402

		301.504

		2.311.854



		AC.12112

		- Đất cấp II

		100m

		10.219.402

		307.535

		2.435.862



		

		Chiều dài cọc >10m:

		

		

		

		



		AC.12121

		- Đất cấp I

		100m

		10.219.402

		430.877

		3.481.068



		AC.12122

		- Đất cấp II

		100m

		10.219.402

		460.480

		4.508.559





AC.12200 – ĐÓNG CỌC GỖ TRÊN MẶT 


Đơn vị tính: đ/100m

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Đóng cọc gỗ trên mặt nước bằng máy


Chiều dài cọc <=10m:

		

		

		

		



		AC.12211

		-     Đất cấp I

		100m

		10.269.993

		367.287

		2.763.596



		AC.12212

		-     Đất cấp II

		100m

		10.269.993

		460.480

		2.967.323



		

		Chiều dài cọc >10m:

		

		

		

		



		AC.12221

		-     Đất cấp I

		100m

		10.269.993

		515.299

		4.163.110



		AC.12222

		-     Đất cấp II

		100m

		10.269.993

		561.347

		4.535.132





AC.12300 - ĐÓNG CỪ GỖ


Đơn vị tính: đ/100m

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Đóng cừ gỗ bằng máy

		

		

		

		



		AC.12311

		-     Đất cấp I

		100m

		7.664.552

		339.878

		2.692.040



		AC.12312

		-     Đất cấp II

		100m

		7.664.552

		358.516

		2.839.668





AC.12400 - ĐÓNG CỌC CỪ MÁNG BÊ TÔNG DỰ ỨNG LỰC BẰNG BÚA RUNG KẾT HỢP XÓI NƯỚC ĐẦU CỌC


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, di chuyển máy thi công, tháo hệ thép hình định vị, vận chuyển cọc trong phạm vi 30m, lắp đặt búa, cẩu cọc, tháo lắp ống cao su áp lực, đóng cọc theo đúng kỹ thuật.

AC.12410 - ĐÓNG CỌC TRÊN CẠN


Đơn vị tính: đ/100m

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Đóng cọc cừ máng bê tông dự ứng lực trên cạn bằng búa rung kết hợp tách mũi nước áp lực

		

		

		

		



		AC.12411

		- Chiều cao máng cọc 30-50cm

		100m

		4.706.886

		726.573

		14.653.314



		AC.12412

		- Chiều cao máng cọc 60-84cm

		100m

		6.895.229

		1.210.956

		23.768.754



		AC.12413

		- Chiều cao máng cọc 94-120cm

		100m

		11.204.344

		1.831.201

		35.824.658





AC.12420 - ĐÓNG CỌC DƯỚI  NƯỚC


Đơn vị tính: đ/100m

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Đóng cọc cừ máng bê tông dự ứng lực dưới nước bằng búa rung kết hợp tách mũi nước áp lực

		

		

		

		



		AC.12421

		- Chiều cao máng cọc 30-50cm

		100m

		4.706.886

		832.901

		23.511.381



		AC.12422

		- Chiều cao máng cọc 60-84cm

		100m

		6.895.229

		1.346.819

		38.295.431



		AC.12423

		- Chiều cao máng cọc 94-120cm

		100m

		11.204.344

		2.037.950

		57.661.989





AC.13000 - ĐÓNG CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP TRÊN MẶT ĐẤT BẰNG MÁY CÓ TRỌNG LƯỢNG ĐẦU BÚA <=1,2T


Đơn vị tính: đ/100m

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất, chiều dài cọc <=24m


Đất cấp I:

		

		

		

		



		AC.13111

		         -   Kích thước cọc 20x20 cm

		100m

		7.073.535

		263.131

		2.209.210



		AC.13112

		         -   Kích thước cọc 25x25 cm

		100m

		11.071.620

		274.095

		2.577.411



		AC.13113

		         -   Kích thước cọc 30x30 cm

		100m

		15.992.340

		372.769

		3.129.714



		

		Đất cấp II:

		

		

		

		



		AC.13121

		         -   Kích thước cọc 20x20 cm

		100m

		7.073.535

		287.252

		2.411.720



		AC.13122

		         -   Kích thước cọc 25x25 cm

		100m

		11.071.620

		355.227

		2.982.433



		AC.13123

		         -   Kích thước cọc 30x30 cm

		100m

		15.992.340

		427.588

		3.589.966



		

		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất, chiều dài cọc >24m


Đất cấp I:

		

		

		

		



		AC.13211

		         -   Kích thước cọc 20x20 cm

		100m

		7.073.535

		214.890

		1.804.188



		AC.13212

		         -   Kích thước cọc 25x25 cm

		100m

		11.071.620

		257.649

		2.163.184



		AC.13213

		         -   Kích thước cọc 30x30 cm

		100m

		15.992.340

		315.757

		2.651.052



		

		Đất cấp II:

		

		

		

		



		AC.13221

		         -   Kích thước cọc 20x20 cm

		100m

		7.073.535

		258.746

		2.172.389



		AC.13222

		         -   Kích thước cọc 25x25 cm

		100m

		11.071.620

		300.408

		2.522.181



		AC.13223

		         -   Kích thước cọc 30x30 cm

		100m

		15.992.340

		381.540

		3.203.354





AC.14000 - ĐÓNG CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP TRÊN MẶT ĐẤT BẰNG BÚA MÁY CÓ TRỌNG LƯỢNG ĐẦU BÚA <=1,8T



Đơn vị tính: đ/100m


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất, chiều dài cọc <=24m


Đất cấp I:

		

		

		

		



		AC.14111

		         -   Kích thước cọc 20x20 cm

		100m

		7.073.535

		209.409

		2.276.493



		AC.14112

		         -   Kích thước cọc 25x25 cm

		100m

		11.071.620

		251.071

		2.729.407



		AC.14113

		         -   Kích thước cọc 30x30 cm 

		100m

		15.992.340

		309.179

		3.361.104



		AC.14114

		         -   Kích thước cọc 35x35 cm

		100m

		21.733.180

		377.155

		4.100.070



		

		Đất cấp II:

		

		

		

		



		AC.14121

		         -   Kích thước cọc 20x20 cm

		100m

		7.073.535

		251.071

		2.729.407



		AC.14122

		         -   Kích thước cọc 25x25 cm

		100m

		11.071.620

		301.504

		3.277.673



		AC.14123

		         -   Kích thước cọc 30x30 cm

		100m

		15.992.340

		365.094

		3.968.964



		AC.14124

		         -   Kích thước cọc 35x35 cm

		100m

		21.733.180

		454.998

		4.922.468



		

		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất, chiều dài cọc >24m


Đất cấp I:

		

		

		

		



		AC.14211

		         -   Kích thước cọc 20x20 cm

		100m

		7.073.535

		201.734

		2.193.061



		AC.14212

		         -   Kích thước cọc 25x25 cm

		100m

		11.071.620

		223.662

		2.431.437



		AC.14213

		         -   Kích thước cọc 30x30 cm 

		100m

		15.992.340

		274.095

		2.979.702



		AC.14214

		         -   Kích thước cọc 35x35 cm

		100m

		21.733.180

		315.757

		3.432.617



		

		Đất cấp II:

		

		

		

		



		AC.14221

		         -   Kích thước cọc 20x20 cm

		100m

		7.073.535

		243.396

		2.645.976



		AC.14222

		         -   Kích thước cọc 25x25 cm

		100m

		11.071.620

		281.770

		3.063.134



		AC.14223

		         -   Kích thước cọc 30x30 cm 

		100m

		15.992.340

		343.167

		3.730.587



		AC.14224

		         -   Kích thước cọc 35x35 cm

		100m

		21.733.180

		422.106

		4.588.742





AC.15000 - ĐÓNG CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP TRÊN MẶT ĐẤT BẰNG BÚA MÁY CÓ TRỌNG LƯỢNG ĐẦU BÚA <=2,5T


Đơn vị tính: đ/100m

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất, chiều dài cọc <=24m


Đất cấp I:

		

		

		

		



		AC.15111

		         -   Kích thước cọc 25x25 cm

		100m

		11.071.620

		241.204

		3.041.263



		AC.15112

		         -   Kích thước cọc 30x30 cm 

		100m

		15.992.340

		280.673

		3.497.452



		AC.15113

		         -   Kích thước cọc 35x35 cm

		100m

		21.733.180

		325.625

		4.060.086



		AC.15114

		         -   Kích thước cọc 40x40 cm

		100m

		28.396.655

		401.275

		5.018.084



		

		Đất cấp II:

		

		

		

		



		AC.15121

		         -   Kích thước cọc 25x25 cm

		100m

		11.071.620

		268.613

		3.269.358



		AC.15122

		         -   Kích thước cọc 30x30 cm 

		100m

		15.992.340

		340.974

		4.014.467



		AC.15123

		         -   Kích thước cọc 35x35 cm

		100m

		21.733.180

		394.697

		4.942.052



		AC.15124

		         -   Kích thước cọc 40x40 cm

		100m

		28.396.655

		485.696

		5.732.781



		

		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất, chiều dài cọc>24m


Đất cấp I:

		

		

		

		



		AC.15211

		         -   Kích thước cọc 25x25 cm

		100m

		11.071.620

		219.276

		3.010.850



		AC.15212

		         -   Kích thước cọc 30x30 cm 

		100m

		15.992.340

		254.360

		3.421.421



		AC.15213

		         -   Kích thước cọc 35x35 cm

		100m

		21.733.180

		289.444

		4.014.467



		AC.15214

		         -   Kích thước cọc 40x40 cm

		100m

		28.396.655

		355.227

		4.926.846



		

		Đất cấp II:

		

		

		

		



		AC.15221

		         -   Kích thước cọc 25x25 cm

		100m

		11.071.620

		263.131

		3.223.739



		AC.15222

		         -   Kích thước cọc 30x30 cm 

		100m

		15.992.340

		289.444

		3.877.610



		AC.15223

		         -   Kích thước cọc 35x35 cm

		100m

		21.733.180

		346.456

		4.805.195



		AC.15224

		         -   Kích thước cọc 40x40 cm

		100m

		28.396.655

		396.890

		5.504.686





AC.16000 - ĐÓNG CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP TRÊN MẶT ĐẤT BẰNG BÚA MÁY CÓ TRỌNG LƯỢNG ĐẦU BÚA <=3,5T


Đơn vị tính: đ/100m

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất, chiều dài cọc <=24m


Đất cấp I:

		

		

		

		



		AC.16111

		         -   Kích thước cọc 30x30 cm 

		100m

		15.992.340

		256.553

		3.508.600



		AC.16112

		         -   Kích thước cọc 35x35 cm

		100m

		21.733.180

		301.504

		4.093.367



		AC.16113

		         -   Kích thước cọc 40x40 cm

		100m

		28.396.655

		361.805

		4.901.720



		

		Đất cấp II:

		

		

		

		



		AC.16121

		         -   Kích thước cọc 30x30 cm 

		100m

		15.992.340

		301.504

		4.265.357



		AC.16122

		         -   Kích thước cọc 35x35 cm

		100m

		21.733.180

		345.360

		4.901.720



		AC.16123

		         -   Kích thước cọc 40x40 cm

		100m

		28.396.655

		394.697

		5.882.065



		

		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất, chiều dài cọc >24m


Đất cấp I:

		

		

		

		



		AC.16211

		         -   Kích thước cọc 30x30 cm 

		100m

		15.992.340

		215.987

		3.388.207



		AC.16212

		         -   Kích thước cọc 35x35 cm

		100m

		21.733.180

		251.071

		3.938.575



		AC.16213

		         -   Kích thước cọc 40x40 cm

		100m

		28.396.655

		308.083

		4.832.924



		

		Đất cấp II:

		

		

		

		



		AC.16221

		         -   Kích thước cọc 30x30 cm 

		100m

		15.992.340

		262.035

		4.110.566



		AC.16222

		         -   Kích thước cọc 35x35 cm

		100m

		21.733.180

		306.986

		4.815.725



		AC.16223

		         -   Kích thước cọc 40x40 cm

		100m

		28.396.655

		370.576

		5.778.870





AC.17000 - ĐÓNG CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP TRÊN MẶT NƯỚC BẰNG TÀU ĐÓNG CỌC <=1,8 T


Đơn vị tính: đ/100m

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt nước bằng tàu đóng cọc có trọng lượng đầu búa <=1,8T


Chiều dài cọc <=24m:

		

		

		

		



		AC.17111

		         -   Kích thước cọc 30x30 cm 

		100m

		16.071.120

		336.040

		10.776.721



		AC.17112

		         -   Kích thước cọc 35x35 cm

		100m

		21.840.240

		372.769

		11.989.102



		AC.17113

		         -   Kích thước cọc 40x40 cm

		100m

		28.536.540

		425.944

		13.708.130



		

		Chiều dài cọc >24m:

		

		

		

		



		AC.17211

		         -   Kích thước cọc 30x30 cm 

		100m

		16.071.120

		276.836

		10.282.883



		AC.17212

		         -   Kích thước cọc 35x35 cm

		100m

		21.840.240

		332.751

		11.474.800



		AC.17213

		         -   Kích thước cọc 40x40 cm

		100m

		28.536.540

		387.022

		13.064.022





AC.18000 - TÀU ĐÓNG CỌC <=2,5T


Đơn vị tính: đ/100m

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt nước bằng tàu đóng cọc có trọng lượng đầu búa <=2,5T


Chiều dài cọc <=24m:

		

		

		

		



		AC.18111

		         -   Kích thước cọc 30x30 cm

		100m

		16.071.120

		328.914

		9.981.956



		AC.18112

		         -   Kích thước cọc 35x35 cm

		100m

		21.840.240

		356.324

		11.205.475



		AC.18113

		         -   Kích thước cọc 40x40 cm

		100m

		28.536.540

		412.787

		13.604.515



		

		Chiều dài cọc >24m:

		

		

		

		



		AC.18211

		         -   Kích thước cọc 30x30 cm 

		100m

		16.071.120

		242.848

		9.224.710



		AC.18212

		         -   Kích thước cọc 35x35 cm

		100m

		21.840.240

		274.095

		9.478.413



		AC.18213

		         -   Kích thước cọc 40x40 cm

		100m

		28.536.540

		366.739

		10.448.229





AC.19000 - TÀU ĐÓNG CỌC <=3,5T


Đơn vị tính: đ/100m

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt nước bằng tàu đóng cọc có trọng lượng đầu búa <=3,5T


Chiều dài cọc <=24m:

		

		

		

		



		AC.19111

		         -   Kích thước cọc 30x30 cm

		100m

		16.071.120

		236.818

		9.821.427



		AC.19112

		         -   Kích thước cọc 35x35 cm

		100m

		21.840.240

		278.480

		11.353.095



		AC.19113

		         -   Kích thước cọc 40x40 cm

		100m

		28.536.540

		315.209

		12.830.060



		

		Chiều dài cọc >24m:

		

		

		

		



		AC.19211

		         -   Kích thước cọc 30x30 cm 

		100m

		16.071.120

		150.204

		9.164.998



		AC.19212

		         -   Kích thước cọc 35x35 cm

		100m

		21.840.240

		257.649

		9.960.741



		AC.19213

		         -   Kích thước cọc 40x40 cm

		100m

		28.536.540

		304.794

		11.017.047





AC.21000 - ĐÓNG CỌC ỐNG BTCT BẰNG MÁY ĐÓNG CỌC HOẶC BÚA RUNG


AC.21110 - ĐÓNG CỌC TRÊN CẠN


AC.21120 - ĐÓNG CỌC TRÊN MẶT NƯỚC


Thành phần công việc: 


Chuẩn bị, đưa cọc đến vị trí đóng, dựng cọc, chằng giữ cọc, lắp dựng tháo dỡ chụp đầu cọc, neo định vị cọc. Đóng cọc theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/100m

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Đóng cọc trên cạn:

		

		

		

		



		AC.21111

		- Đường kính cọc <=550mm

		100m

		46.359.000

		467.058

		11.200.959



		AC.21112

		- Đường kính cọc <=800mm

		100m

		98.899.200

		581.081

		10.826.927



		AC.21113

		- Đường kính cọc <=1000mm

		100m

		154.530.000

		696.201

		12.341.575



		

		Đóng cọc trên mặt nước:

		

		

		

		



		AC.21121

		- Đường kính cọc  <=550mm

		100m

		46.359.000

		838.731

		21.610.659



		AC.21122

		- Đường kính cọc  <=800mm

		100m

		98.899.200

		959.332

		22.050.919



		AC.21123

		- Đường kính cọc  <=1000mm

		100m

		154.530.000

		1.096.380

		25.451.436





AC.21200 - ĐÓNG CỌC ỐNG BTCT TRÊN MẶT NƯỚC BẰNG TÀU ĐÓNG CỌC BÚA THUỶ LỰC <=7,5 T


Thành phần công việc: 


Chuẩn bị, đư​a cọc đến vị trí đóng, định vị hệ nổi, định vị cọc, dựng cọc, chằng giữ cọc, lắp dựng tháo dỡ chụp đầu cọc, neo định vị cọc. Đóng cọc theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đ/100m

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Đóng cọc ống BTCT trên mặt nước bằng tàu đóng cọc búa thuỷ lực <=7,5T:

		

		

		

		



		AC.21211

		- Đường kính cọc <=600mm

		100m

		61.509.000

		769.044

		30.180.595



		AC.21212

		- Đường kính cọc <=800mm

		100m

		98.414.400

		804.292

		31.503.231



		AC.21213

		- Đường kính cọc <=1000mm

		100m

		153.772.500

		845.948

		33.066.347





Ghi chú: Công tác đóng cọc ống bê tông cốt thép trên mặt nước bằng tàu đóng cọc (C96) búa thuỷ lực 7,5T áp dụng đối với trường hợp cọc nối trước có chiều dài đoạn cọc đã nối <=50m.

AC.22000 - ĐÓNG CỌC VÁN THÉP, CỌC ỐNG THÉP, CỌC THÉP HÌNH


Thành phần công việc: 


Chuẩn bị, định vị tim cọc, dựng cọc, đóng cọc theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Công tác lắp dựng tháo dỡ giá búa, đ​ường di chuyển búa, làm sàn đạo đóng cọc chư​a tính trong đơn giá.


AC.22100 - ĐÓNG CỌC VÁN THÉP (CỌC LARSEN) TRÊN MẶT ĐẤT


Đơn vị tính: đ/100m

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Đóng cọc ván thép trên mặt đất


Chiều dài cọc <=12m:  

		

		

		

		



		AC.22111

		        -     Đất cấp I        

		100m

		58.792.500

		563.537

		3.682.912



		AC.22112

		        -     Đất cấp II        

		100m

		58.792.500

		720.666

		4.736.827



		

		Chiều dài cọc > 12m:  

		

		

		

		



		AC.22121

		        -     Đất cấp I        

		100m

		58.792.500

		513.918

		3.358.631



		AC.22122

		        -     Đất cấp II        

		100m

		58.792.500

		657.460

		4.285.149





AC.22200 - ĐÓNG CỌC VÁN THÉP (CỌC LARSEN) TRÊN MẶT NƯỚC


Đơn vị tính: đ/100m

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Đóng cọc ván thép trên mặt nước


Chiều dài cọc <=12m:  

		

		

		

		



		AC.22211

		        -     Đất cấp I        

		100m

		58.792.500

		915.600

		14.835.151



		AC.22212

		        -     Đất cấp II        

		100m

		58.792.500

		1.196.188

		25.178.599



		

		Chiều dài cọc > 12m:  

		

		

		

		



		AC.22221

		        -     Đất cấp I        

		100m

		58.792.500

		868.344

		15.826.535



		AC.22222

		        -     Đất cấp II        

		100m

		58.792.500

		1.084.544

		20.386.906





AC.22300 - ĐÓNG CỌC ỐNG THÉP BẰNG BÚA MÁY CÓ TRỌNG LƯỢNG BÚA <=1,8T


Đơn vị tính: đ/100m

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Đóng cọc ống thép


Trên mặt đất:

		

		

		

		



		AC.22311

		  -  Đường kính cọc<=300mm

		100m

		35.350.000

		210.293

		2.061.504



		AC.22312

		  -  Đường kính cọc<=500mm

		100m

		60.600.000

		220.926

		2.165.738



		

		Trên mặt nước:

		

		

		

		



		AC.22321

		  -  Đường kính cọc<=300mm

		100m

		35.525.000

		407.590

		7.751.157



		AC.22322

		  -  Đường kính cọc<=500mm

		100m

		60.900.000

		427.083

		8.114.665





AC.22400 - ĐÓNG CỌC ỐNG THÉP BẰNG TÀU ĐÓNG CỌC BÚA THỦY LỰC <=7,5T


Đơn vị tính: đ/100m

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Đóng cọc ống thép dưới nước bằng tàu đóng cọc búa thủy lực <=7,5T:

		

		

		

		



		AC.22410

		  -  Đường kính<=600mm

		100m

		70.350.000

		669.709

		26.902.285



		AC.22420

		  -  Đường kính<=800mm

		100m

		90.450.000

		701.753

		28.104.681



		AC.22430

		  -  Đường kính<=1000mm

		100m

		120.600.000

		737.000

		29.427.317





AC.22500 - ĐÓNG CỌC THÉP HÌNH (THÉP U, I) CAO > 100MM TRÊN MẶT ĐẤT


Đơn vị tính: đ/100m

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Đóng cọc thép hình (thép U, I) cao > 100 mm trên mặt đất


Chiều dài cọc <=10m:

		

		

		

		



		AC.22511

		        -     Đất cấp I        

		100m

		18.584.000

		262.275

		1.966.405



		AC.22512

		        -     Đất cấp II        

		100m

		18.584.000

		276.452

		2.072.697



		

		Chiều dài cọc >10m:

		

		

		

		



		AC.22521

		        -     Đất cấp I        

		100m

		18.584.000

		370.966

		2.767.678



		AC.22522

		        -     Đất cấp II        

		100m

		18.584.000

		396.957

		2.961.591





AC.22600 - ĐÓNG CỌC THÉP HÌNH (LOẠI THÉP U, I) CAO > 100MM TRÊN MẶT NƯỚC


Đơn vị tính: đ/100m


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Đóng cọc thép hình (thép U, I) cao > 100 mm trên mặt nước


Chiều dài cọc <=10m:

		

		

		

		



		AC.22611

		        -     Đất cấp I        

		100m

		18.584.000

		607.250

		10.914.372



		AC.22612

		        -     Đất cấp II        

		100m

		18.584.000

		669.865

		11.576.879



		

		Chiều dài cọc >10m:

		

		

		

		



		AC.22621

		        -     Đất cấp I        

		100m

		18.584.000

		894.926

		15.401.352



		AC.22622

		        -     Đất cấp II        

		100m

		18.584.000

		952.224

		16.364.999





AC.22700 - ĐÓNG CỌC THÉP HÌNH (LOẠI THÉP U, I) CAO <=100MM


Đơn vị tính: đ/100m cọc

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Đóng cọc thép hình (loại thép U, I) cao <= 100 mm


Trên cạn:

		

		

		

		



		AC.22711

		        -     Đất cấp I        

		100m cọc

		18.584.000

		147.678

		1.771.536



		AC.22712

		        -     Đất cấp II        

		100m cọc

		18.584.000

		177.213

		1.860.113



		

		Dưới nước:

		

		

		

		



		AC.22721

		        -     Đất cấp I        

		100m cọc

		18.584.000

		206.748

		12.380.998



		AC.22722

		        -     Đất cấp II        

		100m cọc

		18.584.000

		236.284

		13.200.982





AC.23100 - NHỔ CỌC THÉP HÌNH, THÉP ỐNG


(Không phân biệt tiết diện cọc, loại cọc)


Đơn vị tính: đ/100m cọc

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Nhổ cọc thép hình, thép ống làm tường chắn đất, làm sàn thao tác:

		

		

		

		



		AC.23110

		         -   Trên cạn

		100m cọc

		

		157.129

		2.197.906



		AC.23120

		         -   Dưới nước

		100m cọc

		

		336.705

		4.170.653





AC.23200 - NHỔ CỌC CỪ LARSEN BẰNG BÚA RUNG, CẦN CẨU


Đơn vị tính: đ/100m cọc


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Nhổ cọc ván thép Larsen 3, Larsen 4:

		

		

		

		



		AC.23210

		         -   Trên cạn

		100m cọc

		

		422.358

		6.081.888



		AC.23220

		         -   Dưới nước

		100m cọc

		

		509.783

		9.432.734





AC.24000 - LÀM CỌC CÁT BẰNG PHƯƠNG PHÁP ÉP RUNG


Thành phần công việc: 


Chuẩn bị mặt bằng, đóng cọc mồi tạo lỗ, bốc xúc đổ cát đến độ sâu thiết kế, bơm nư​ớc vào lỗ cọc, rung ống vách, vừa rung vừa nhổ ống vách, hoàn thiện đảm bảo theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/100m


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Thi công cọc cát bằng phương pháp ép rung, chiều dài cọc <=7m


Đất cấp I:

		

		

		

		



		AC.24111

		   -  Đường kính cọc 330mm

		100m

		107.202

		383.733

		4.427.952



		AC.24112

		   -  Đường kính cọc 430mm

		100m

		187.104

		686.882

		4.723.148



		

		Đất cấp II:

		

		

		

		



		AC.24121

		   -  Đường kính cọc 330mm

		100m

		107.202

		411.142

		4.723.148



		AC.24122

		   -  Đường kính cọc 430mm

		100m

		187.104

		736.219

		5.165.944



		

		Thi công cọc cát bằng phương pháp ép rung, chiều dài cọc <=12m


Đất cấp I:

		

		

		

		



		AC.24211

		   -  Đường kính cọc 330mm

		100m

		107.202

		438.552

		3.985.156



		AC.24212

		   -  Đường kính cọc 430mm

		100m

		187.104

		785.008

		4.250.833



		

		Đất cấp II:

		

		

		

		



		AC.24221

		   -  Đường kính cọc 330mm

		100m

		107.202

		465.962

		4.250.833



		AC.24222

		   -  Đường kính cọc 430mm

		100m

		187.104

		834.345

		4.649.349



		

		Thi công cọc cát bằng phương pháp ép rung, chiều dài cọc >12m


Đất cấp I:

		

		

		

		



		AC.24311

		   -  Đường kính cọc 330mm

		100m

		107.202

		493.371

		3.586.641



		AC.24312

		   -  Đường kính cọc 430mm

		100m

		187.104

		883.134

		3.822.798



		

		Đất cấp II:

		

		

		

		



		AC.24321

		   -  Đường kính cọc 330mm

		100m

		107.202

		520.780

		3.822.798



		AC.24322

		   -  Đường kính cọc 430mm

		100m

		187.104

		932.471

		4.280.353





AC.25000 - ÉP TRƯỚC CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP 


Đơn vị tính: đ/100m

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Ép trước cọc bê tông cốt thép, chiều dài đoạn cọc <=4m


Đất cấp I:

		

		

		

		



		AC.25111

		         -   Kích thước cọc 15x15 cm

		100m

		4.284.420

		377.554

		2.099.523



		AC.25112

		         -   Kích thước cọc 20x20 cm

		100m

		7.038.690

		683.892

		3.042.423



		AC.25113

		         -   Kích thước cọc 25x25 cm

		100m

		11.017.080

		805.410

		3.583.018



		

		Đất cấp II:

		

		

		

		



		AC.25121

		         -   Kích thước cọc 15x15 cm

		100m

		4.284.420

		434.074

		2.413.823



		AC.25122

		         -   Kích thước cọc 20x20 cm

		100m

		7.038.690

		785.628

		3.495.014



		AC.25123

		         -   Kích thước cọc 25x25 cm

		100m

		11.017.080

		983.448

		4.375.054



		

		Ép trước cọc bê tông cốt thép,chiều dài đoạn cọc >4m


Đất cấp I:

		

		

		

		



		AC.25211

		         -   Kích thước cọc 15x15 cm

		100m

		4.284.420

		350.424

		1.948.659



		AC.25212

		         -   Kích thước cọc 20x20 cm

		100m

		7.038.690

		635.850

		2.828.699



		AC.25213

		         -   Kích thước cọc 25x25 cm

		100m

		11.017.080

		706.500

		3.142.999



		

		Đất cấp II:

		

		

		

		



		AC.25221

		         -   Kích thước cọc 15x15 cm

		100m

		4.284.420

		411.466

		2.288.103



		AC.25222

		         -   Kích thước cọc 20x20 cm

		100m

		7.038.690

		692.370

		3.080.139



		AC.25223

		         -   Kích thước cọc 25x25 cm

		100m

		11.017.080

		867.582

		3.834.458





AC.26000 - ÉP TRƯỚC CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP 


Đơn vị tính: đ/100m

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Ép trước cọc bê tông cốt thép, chiều dài đoạn cọc <=4m


Đất cấp I:

		

		

		

		



		AC.26111

		         -   Kích thước cọc 30x30 cm

		100m

		15.913.560

		1.158.660

		5.339.570



		AC.26112

		         -   Kích thước cọc 35x35 cm

		100m

		21.626.120

		1.576.908

		7.267.024



		AC.26113

		         -   Kích thước cọc 40x40 cm

		100m

		28.256.770

		2.051.676

		9.897.739



		

		Đất cấp II:

		

		

		

		



		AC.26121

		         -   Kích thước cọc 30x30 cm

		100m

		15.913.560

		1.413.000

		6.511.670



		AC.26122

		         -   Kích thước cọc 35x35 cm

		100m

		21.626.120

		1.921.680

		8.855.872



		AC.26123

		         -   Kích thước cọc 40x40 cm

		100m

		28.256.770

		2.498.184

		11.525.656



		

		Ép trước cọc bê tông cốt thép, chiều dài đoạn cọc >4m


Đất cấp I:

		

		

		

		



		AC.26211

		         -   Kích thước cọc 30x30 cm

		100m

		15.913.560

		1.017.360

		4.688.403



		AC.26212

		         -   Kích thước cọc 35x35 cm

		100m

		21.626.120

		1.384.740

		6.381.437



		AC.26213

		         -   Kích thước cọc 40x40 cm

		100m

		28.256.770

		1.797.336

		8.295.868



		

		Đất cấp II:

		

		

		

		



		AC.26221

		         -   Kích thước cọc 30x30 cm

		100m

		15.913.560

		1.249.092

		5.730.270



		AC.26222

		         -   Kích thước cọc 35x35 cm

		100m

		21.626.120

		1.701.252

		7.774.934



		AC.26223

		         -   Kích thước cọc 40x40 cm

		100m

		28.256.770

		2.209.932

		10.119.136





AC.27000 - ÉP, NHỔ CỌC CỪ LARSEN BẰNG MÁY ÉP THUỶ LỰC


Đơn vị tính: đ/100m


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Ép, nhổ cọc cừ Larsen bằng máy ép thuỷ lực:

		

		

		

		



		AC.27110

		 -  Nhổ cọc 

		100m

		

		422.358

		2.389.042



		AC.27120

		 -  Ép cọc 

		100m

		

		1.270.026

		3.583.563





Ghi chú: Vật liệu cọc chư​a tính trong đơn giá.


AC.28000 - ÉP SAU CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP


Thành phần công việc: 


Chuẩn bị vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, đào hố, dựng cọc đến độ sâu cần thiết theo yêu cầu kỹ thuật, neo cọc, ép cọc hoàn chỉnh bảo đảm yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/100m


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Ép sau cọc bê tông cốt thép, chiều dài đoạn cọc <=4m


Đất cấp I:

		

		

		

		



		AC.28111

		         -   Kích thước cọc 10x10 cm

		100m

		3.570.350

		587.808

		545.728



		AC.28112

		         -   Kích thước cọc 15x15 cm

		100m

		4.284.420

		706.500

		655.923



		AC.28113

		         -   Kích thước cọc 20x20 cm

		100m

		7.038.690

		881.712

		821.216



		

		Đất cấp II:

		

		

		

		



		AC.28121

		         -   Kích thước cọc 10x10 cm

		100m

		3.570.350

		675.414

		627.063



		AC.28122

		         -   Kích thước cọc 15x15 cm

		100m

		4.284.420

		812.758

		753.000



		AC.28123

		         -   Kích thước cọc 20x20 cm

		100m

		7.038.690

		1.058.054

		983.885



		

		Ép sau cọc bê tông cốt thép, chiều dài đoạn cọc >4m


Đất cấp I:

		

		

		

		



		AC.28212

		         -   Kích thước cọc 15x15 cm

		100m

		4.284.420

		656.762

		608.697



		AC.28213

		         -   Kích thước cọc 20x20 cm

		100m

		7.038.690

		802.584

		745.129



		

		Đất cấp II:

		

		

		

		



		AC.28222

		         -   Kích thước cọc 15x15 cm

		100m

		4.284.420

		752.281

		697.902



		AC.28223

		         -   Kích thước cọc 20x20 cm

		100m

		7.038.690

		902.624

		839.582





AC.29000 - CÔNG TÁC NỐI CỌC


AC.29100 - NỐI CỌC VÁN THÉP LARSEN


Thành phần công việc: Chuẩn bị, chế tạo bản táp và hàn nối, kiểm tra đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/1mối nối


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Nối cọc ván thép LARSEN:

		

		

		

		



		AC.29111

		       -   Trên cạn

		mối nối

		119.062

		29.536

		227.205



		AC.29121

		       -   Dưới nước

		mối nối

		119.062

		38.396

		385.337





AC.29200 - NỐI CỌC ỐNG THÉP, CỌC THÉP HÌNH


Thành phần công việc: 


Chuẩn bị, dựng cọc, hàn nối cọc ván thép, kiểm tra mối nối đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/1mối nối


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Nối cọc thép hình, cọc ống thép:

		

		

		

		



		AC.29211

		- Cọc thép hình

		1 mối nối

		179.446

		88.606

		62.226



		AC.29221

		- Cọc ống thép 

		1 mối nối

		158.128

		147.678

		87.117





AC.29300 - NỐI CỌC BÊTÔNG CỐT THÉP


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, chế tạo thép ốp, hàn nối cọc, kiểm tra bảo đảm theo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/1mối nối


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Nối cọc vuông bêtông cốt thép:

		

		

		

		



		AC.29311

		     -   Kích thước cọc  20x20 cm

		mối nối

		97.400

		17.131

		12.208



		AC.29321

		     -   Kích thước cọc  25x25 cm

		mối nối

		106.878

		20.084

		14.650



		AC.29331

		     -   Kích thước cọc  30x30 cm

		mối nối

		124.584

		45.485

		18.312



		AC.29341

		     -   Kích thước cọc  35x35 cm

		mối nối

		236.510

		47.848

		21.975



		AC.29351

		     -   Kích thước cọc  40x40 cm

		mối nối

		390.502

		56.708

		28.079





AC.29400 - NỐI CỌC ỐNG BÊ TÔNG CỐT THÉP


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, lắp bu lông, hàn đính, hàn liên kết bu lông, bọc tôn xung quanh, nhồi vữa, quét nhựa đ​ường. Kiểm tra bảo đảm yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/1mối nối


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Nối cọc ống bê tông cốt thép:

		

		

		

		



		AC.29411

		   -   Đường kính cọc <=600mm

		mối nối

		172.192

		44.303

		45.170



		AC.29421

		   -   Đường kính cọc <=1000mm

		mối nối

		351.734

		88.606

		91.561





Ghi chú: Thiết bị thi công phục vụ nối cọc đã tính trong đơn giá đóng cọc.


AC.30000- CÔNG TÁC KHOAN CỌC NHỒI


Thuyết minh và qui định áp dụng:


Công tác khoan cọc nhồi trên cạn, dưới nước được tính cho trường hợp khoan thẳng đứng không có ống vách phụ, chiều sâu khoan <30m (tính từ mặt đất đối với khoan trên cạn, từ mặt nước đối với khoan dưới nước ứng với độ sâu mực nước <4m, tốc độ dòng chảy <2m/s), mực nước thủy triều lên và xuống chênh lệch <=1,5m, chiều sâu khoan ngàm vào đá bằng 1 lần đường kính. Nếu khoan cọc nhồi khác với các điều kiện trên được tính như sau:


· Trường hợp độ sâu khoan >30m thì từ mét thứ 31 trở đi, đơn giá được nhân với hệ số 1,015 so với đơn giá tương ứng.


· Khoan ở nơi có dòng chảy >2m/s được nhân với hệ số 1,1; khoan tại các cảng đang hoạt động, vùng cửa sông, cửa biển, hải đảo được nhân với hệ số 1,2 so với đơn giá tương ứng.


· Trường hợp do yêu cầu kỹ thuật phải khoan xiên vào đất, đá, thì khoan xiên vào đất được nhân với hệ số 1,2; khoan xiên vào đá được nhân hệ số 1,3 so với đơn giá tương ứng.


· Trường hợp khoan dưới nước, ở nơi có mực nước sâu >4m thì cứ 1m mực nước sâu thêm được nhân hệ số 1,05 so với đơn giá tương ứng; khoan ở khu vực thuỷ triều mạnh, chênh lệch mực nước thủy triều lúc nước lên so với lúc nước xuống >1,5m thì cứ 1m chênh lệch mực nước thủy triều lên, xuống được nhân hệ số 1,05 so với đơn giá  khoan tương ứng.


· Trường hợp khoan có ống vách phụ mà chiều dài ống vách phụ >30% chiều dài cọc được nhân với hệ số 1,1 so với đơn giá tương ứng.


· Trường hợp chiều sâu khoan ngàm vào đá >1 lần đường kính cọc thì cứ 1m khoan sâu thêm vào đá được nhân với hệ số 1,2 so với đơn giá khoan vào đá tương ứng.


· Công tác khoan cọc nhồi vào đất sét dẻo, sét cứng đến rất cứng, cát chặt vừa đến cát rất chặt, đất lẫn cuộn sỏi có kích thước đến <= 10cm thì đơn giá khoan vào đất này được nhân với hệ số 1,2 so với đơn giá khoan vào đất tương ứng. Trường hợp khoan vào tầng cuội, sỏi, sạn bằng máy khoan đá mômen xoay>200KNm thì không được nhân với hệ số trên

AC.31000 - KHOAN TẠO LỖ BẰNG PHƯƠNG PHÁP KHOAN LẮC CÓ ỐNG VÁCH (không sử dụng dung dịch khoan)

Thành phần công việc: 


Các công tác chuẩn bị, khoan tạo lỗ, xoay hạ, lắp nối, ống vách ; tháo và nâng dần ống vách (khi đổ bê tông), xử lý cặn lắng, thổi rửa lỗ khoan, kiểm tra, hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật. 


AC.31100 - KHOAN VÀO ĐẤT TRÊN CẠN 


Đơn vị tính: đ/1m


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Khoan vào đất trên cạn bằng máy khoan VRM  HD, Lepper (hoặc tương tự):

		

		

		

		



		AC.31110

		  -  Đường kính lỗ khoan 800mm 

		m

		14.688

		124.049

		396.996



		AC.31120

		  -  Đường kính lỗ khoan 1000mm

		m

		17.136

		136.454

		436.695



		AC.31130

		  -  Đường kính lỗ khoan 1200mm

		m

		20.808

		149.450

		476.395



		AC.31140

		  -  Đường kính lỗ khoan 1300mm

		m

		22.032

		156.538

		506.169



		AC.31150

		  -  Đường kính lỗ khoan 1400mm

		m

		24.480

		163.627

		526.019



		AC.31160

		  -  Đường kính lỗ khoan 1500mm

		m

		26.928

		177.804

		575.644



		AC.31170

		  -  Đường kính lỗ khoan 2000mm

		m

		29.376

		228.605

		764.216





AC.31200 - KHOAN VÀO ĐẤT DƯỚI NƯỚC


Đơn vị tính: đ/1m


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Khoan vào đất dưới nước bằng máy khoan VRM  HD, Lepper (hoặc tương tự):

		

		

		

		



		AC.31210

		  -  Đường kính lỗ khoan  800mm

		m

		14.688

		186.074

		623.870



		AC.31220

		  -  Đường kính lỗ khoan  1000mm

		m

		17.136

		204.386

		827.871



		AC.31230

		  -  Đường kính lỗ khoan  1200mm

		m

		20.808

		225.060

		1.080.570



		AC.31240

		  -  Đường kính lỗ khoan  1300mm

		m

		22.032

		236.284

		1.213.723



		AC.31250

		  -  Đường kính lỗ khoan  1400 mm

		m

		24.480

		247.508

		1.346.876



		AC.31260

		  -  Đường kính lỗ khoan  1500 mm

		m

		26.928

		269.364

		1.468.621



		AC.31270

		  -  Đường kính lỗ khoan  2000 mm

		m

		29.376

		353.245

		2.069.677





AC.31300 – KHOAN ĐÁ TRÊN CẠN


Đơn vị tính: đ/1m


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Khoan vào đá trên cạn bằng máy khoan VRM  HD, Lepper (hoặc tương tự)


Đá cấp I:

		

		

		

		



		AC.31311

		  -  Đường kính lỗ khoan   800mm

		m

		49.480

		344.384

		1.746.781



		AC.31312

		  -  Đường kính lỗ khoan   1000mm

		m

		57.283

		378.645

		2.014.753



		AC.31313

		  -  Đường kính lỗ khoan   1200mm

		m

		69.788

		416.451

		2.302.574



		AC.31314

		  -  Đường kính lỗ khoan   1300mm

		m

		78.091

		436.830

		2.520.922



		AC.31315

		  -  Đường kính lỗ khoan   1400 mm

		m

		82.702

		458.273

		2.739.270



		AC.31316

		  -  Đường kính lỗ khoan   1500 mm

		m

		89.576

		498.559

		2.977.467



		

		Đá cấp II:

		

		

		

		



		AC.31321

		  -  Đường kính lỗ khoan   800mm

		m

		39.178

		313.490

		1.369.635



		AC.31322

		  -  Đường kính lỗ khoan   1000mm

		m

		46.318

		344.325

		1.637.607



		AC.31323

		  -  Đường kính lỗ khoan   1200mm

		m

		56.273

		379.472

		2.014.753



		AC.31324

		  -  Đường kính lỗ khoan   1300mm

		m

		62.883

		395.717

		2.163.626



		AC.31325

		  -  Đường kính lỗ khoan   1400 mm

		m

		66.637

		411.134

		2.314.949



		AC.31326

		  -  Đường kính lỗ khoan   1500 mm

		m

		73.093

		447.108

		2.507.259



		

		Đá cấp III:

		

		

		

		



		AC.31331

		  -  Đường kính lỗ khoan  800mm

		m

		37.067

		285.254

		1.141.362



		AC.31332

		  -  Đường kính lỗ khoan  1000mm

		m

		43.850

		313.490

		1.369.635



		AC.31333

		  -  Đường kính lỗ khoan  1200mm

		m

		52.520

		344.325

		1.637.607



		AC.31334

		  -  Đường kính lỗ khoan  1300mm

		m

		59.446

		361.455

		1.826.180



		AC.31335

		  -  Đường kính lỗ khoan  1400 mm

		m

		63.199

		379.472

		2.014.753



		AC.31336

		  -  Đường kính lỗ khoan  1500 mm

		m

		68.014

		412.847

		2.183.476



		

		Đá cấp IV:

		

		

		

		



		AC.31341

		  -  Đường kính lỗ khoan   800mm

		m

		35.323

		233.862

		952.789



		AC.31342

		  -  Đường kính lỗ khoan   1000mm

		m

		40.820

		246.680

		1.052.038



		AC.31343

		  -  Đường kính lỗ khoan   1200mm

		m

		49.133

		282.655

		1.151.287



		AC.31344

		  -  Đường kính lỗ khoan   1300mm

		m

		55.692

		296.359

		1.220.762



		AC.31345

		  -  Đường kính lỗ khoan   1400mm

		m

		58.171

		310.950

		1.300.161



		AC.31346

		  -  Đường kính lỗ khoan   1500mm

		m

		64.525

		412.847

		1.409.334





AC.31400 - KHOAN ĐÁ DƯỚI  NƯỚC


Đơn vị tính: đ/1m


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Khoan vào đá dưới nước bằng máy khoanVRM  HD, Lepper (hoặc tương tự)


Đá cấp I:

		

		

		

		



		AC.31411

		  -  Đường kính lỗ khoan   800mm

		m

		49.480

		371.734

		2.779.996



		AC.31412

		  -  Đường kính lỗ khoan   1000mm

		m

		57.283

		408.594

		3.133.826



		AC.31413

		  -  Đường kính lỗ khoan   1200mm

		m

		69.788

		449.708

		3.966.555





		AC.31414

		  -  Đường kính lỗ khoan   1300mm

		m

		78.091

		472.804

		4.547.660



		AC.31415

		  -  Đường kính lỗ khoan   1400mm

		m

		82.702

		495.074

		5.140.173



		AC.31416

		  -  Đường kính lỗ khoan   1500mm

		m

		89.576

		537.900

		5.588.994



		

		Đá cấp II:

		

		

		

		



		AC.31421

		  -  Đường kính lỗ khoan   800mm

		m

		42.361

		338.359

		2.118.375



		AC.31422

		  -  Đường kính lỗ khoan   1000mm

		m

		50.113

		381.185

		2.643.314



		AC.31423

		  -  Đường kính lỗ khoan   1200mm

		m

		60.802

		409.421

		3.133.826



		AC.31424

		  -  Đường kính lỗ khoan   1300mm

		m

		67.779

		429.978

		3.555.229



		AC.31425

		  -  Đường kính lỗ khoan   1400mm

		m

		71.900

		450.534

		3.988.040



		AC.31426

		  -  Đường kính lỗ khoan   1500mm

		m

		78.724

		489.935

		4.357.011



		

		Đá cấp III:

		

		

		

		



		AC.31431

		  -  Đường kính lỗ khoan  800mm

		m

		40.004

		271.549

		1.787.565



		AC.31432

		  -  Đường kính lỗ khoan  1000mm

		m

		47.399

		298.958

		2.141.394



		AC.31433

		  -  Đường kính lỗ khoan  1200mm

		m

		56.681

		328.907

		2.643.314



		AC.31434

		  -  Đường kính lỗ khoan  1300mm

		m

		64.097

		345.211

		2.893.608



		AC.31435

		  -  Đường kính lỗ khoan  1400mm

		m

		68.218

		361.455

		3.155.310



		AC.31436

		  -  Đường kính lỗ khoan  1500mm

		m

		73.277

		393.177

		3.433.024



		

		Đá cấp IV:

		

		

		

		



		AC.31441

		  -  Đường kính lỗ khoan   800mm

		m

		38.138

		251.820

		1.559.420



		AC.31442

		  -  Đường kính lỗ khoan   1000mm

		m

		44.125

		277.516

		1.730.733



		AC.31443

		  -  Đường kính lỗ khoan   1200mm

		m

		53.050

		304.098

		1.810.584



		AC.31444

		  -  Đường kính lỗ khoan   1300mm

		m

		59.976

		319.928

		1.992.435



		AC.31445

		  -  Đường kính lỗ khoan   1400mm

		m

		62.822

		335.760

		2.162.879



		AC.31446

		  -  Đường kính lỗ khoan   1500mm

		m

		69.544

		364.941

		2.349.335





AC.31500 - KHOAN VÀO ĐÁ BẰNG MÁY KHOAN CÓ ĐƯỜNG KÍNH 2000MM


Đơn vị tính: đ/1m


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Khoan vào đá trên cạn bằng máy khoan VRM  HD, Lepper (hoặc tương tự) đường kính khoan 2000mm

		

		

		

		



		AC.31511

		        -     Đá cấp I        

		m

		115.790

		466.661

		3.911.515



		AC.31512

		        -     Đá cấp II        

		m

		102.673

		396.957

		3.286.535



		AC.31513

		        -     Đá cấp III     

		m

		95.962

		366.240

		2.726.207



		AC.31514

		        -     Đá cấp IV

		m

		90.260

		301.262

		2.101.227



		

		Khoan vào đá dưới nước bằng máy khoan VRM  HD, Lepper (hoặc tương tự) đường kính khoan 2000mm

		

		

		

		



		AC.31521

		        -     Đá cấp I        

		m

		115.790

		477.884

		5.322.658



		AC.31522

		        -     Đá cấp II        

		m

		102.673

		434.763

		4.524.992



		AC.31523

		        -     Đá cấp III     

		m

		95.962

		348.519

		3.539.868



		AC.31524

		        -     Đá cấp IV

		m

		90.260

		324.300

		2.854.317





AC.32000 - KHOAN VÀO LỖ BẰNG PHƯƠNG PHÁP KHOAN XOAY PHẢN TUẦN HOÀN (có sử dụng dung dịch khoan)

Thành phần công việc:


  - Các công tác chuẩn bị, khoan tạo lỗ, xử lý cặn lắng, thổi rửa lỗ khoan, kiểm tra; hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


- Mức chi phí ống vách bảo vệ phần miệng lỗ khoan được tính riêng theo các quy định hiện hành cho từng loại lỗ khoan phù hợp với yêu cầu của chỉ dẫn kỹ thuật và điều kiện thi công cụ thể.


- Công tác bơm cấp, hút, thu hồi dung dịch chống sụt thành lỗ khoan được tính riêng.


AC.32100 - KHOAN VÀO ĐẤT TRÊN CẠN


Đơn vị tính: đ/1m


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Khoan vào đất trên cạn bằng máy khoan TRC - 15 (hoặc tương tự) 

		

		

		

		



		AC.32111

		  -  Đường kính lỗ khoan   800mm

		m

		119.381

		124.049

		360.022



		AC.32112

		  -  Đường kính lỗ khoan   1000mm

		m

		136.435

		136.454

		403.225



		AC.32113

		  -  Đường kính lỗ khoan   1200mm

		m

		153.490

		149.450

		432.027



		AC.32114

		  -  Đường kính lỗ khoan   1400mm

		m

		204.653

		163.627

		576.036



		

		Khoan vào đất trên cạn bằng máy khoan ED, KH, Soilmec  ( hoặc tương tự)

		

		

		

		



		AC.32121

		  -  Đường kính lỗ khoan   800mm

		m

		102.530

		99.239

		369.586



		AC.32122

		  -  Đường kính lỗ khoan   1000mm

		m

		118.361

		109.281

		427.762



		AC.32123

		  -  Đường kính lỗ khoan   1300mm

		m

		133.742

		119.914

		444.872



		AC.32124

		  -  Đường kính lỗ khoan   1500mm

		m

		176.868

		132.319

		602.288





AC.32200 - KHOAN VÀO ĐẤT DƯỚI NƯỚC


Đơn vị tính: đ/1m


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Khoan vào đất dưới nước bằng máy khoan TRC - 15 (hoặc tương tự)

		

		

		

		



		AC.32211

		  -  Đường kính lỗ khoan   800mm

		m

		119.381

		186.074

		507.190



		AC.32212

		  -  Đường kính lỗ khoan   1000mm

		m

		136.435

		204.386

		617.836



		AC.32213

		  -  Đường kính lỗ khoan   1200mm

		m

		153.490

		225.060

		665.486



		AC.32214

		  -  Đường kính lỗ khoan   1400mm

		m

		204.653

		247.508

		887.315



		

		Khoan vào đất dưới nước bằng máy khoan ED, KH, Soilmec (hoặc tương tự)

		

		

		

		



		AC.32221

		  -  Đường kính lỗ khoan   800mm

		m

		102.530

		148.859

		662.070



		AC.32222

		  -  Đường kính lỗ khoan   1000mm

		m

		118.361

		134.091

		762.029



		AC.32223

		  -  Đường kính lỗ khoan   1300mm

		m

		133.742

		180.167

		803.444



		AC.32224

		  -  Đường kính lỗ khoan   1500mm

		m

		176.868

		197.888

		1.086.024





AC.32300 - KHOAN ĐÁ TRÊN CẠN


Đơn vị tính: đ/1m


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Khoan vào đá trên cạn bằng máy khoan TRC - 15 (hoặc tương tự)

Đá cấp I

		

		

		

		



		AC.32311

		  -  Đường kính lỗ khoan   800mm

		m

		192.576

		237.465

		1.872.116



		AC.32312

		  -  Đường kính lỗ khoan   1000mm

		m

		223.584

		261.094

		2.088.130



		AC.32313

		  -  Đường kính lỗ khoan   1200mm

		m

		254.592

		287.085

		2.505.756



		AC.32314

		  -  Đường kính lỗ khoan   1400mm

		m

		337.824

		316.030

		2.923.382



		

		Khoan vào đá trên cạn bằng máy khoan đá momen xoay >200 KNm (hoặc tương tự)


Đá cấp I

		

		

		

		



		AC.32315

		  -  Đường kính lỗ khoan   800mm

		m

		223.706

		202.023

		2.332.910



		AC.32316

		  -  Đường kính lỗ khoan   1000mm

		m

		258.182

		222.107

		2.901.504



		AC.32317

		  -  Đường kính lỗ khoan   1300mm

		m

		289.598

		243.963

		3.503.545



		AC.32318

		  -  Đường kính lỗ khoan   1500mm

		m

		390.089

		268.773

		4.038.693



		

		Khoan vào đá trên cạn bằng máy khoan TRC - 15 ( hoặc tương tự)


Đá cấp II

		

		

		

		



		AC.32321

		  -  Đường kính lỗ khoan   800mm

		m

		173.808

		216.200

		1.468.891



		AC.32322

		  -  Đường kính lỗ khoan   1000mm

		m

		200.736

		237.465

		1.670.504



		AC.32323

		  -  Đường kính lỗ khoan   1200mm

		m

		227.664

		261.684

		2.088.130



		AC.32324

		  -  Đường kính lỗ khoan   1400mm

		m

		303.552

		283.541

		2.505.756



		

		Khoan vào đá trên cạn bằng máy khoan đá momen xoay >200 KNm ( hoặc tương tự)


Đá cấp II

		

		

		

		



		AC.32325

		  -  Đường kính lỗ khoan   800mm

		m

		200.491

		185.483

		2.031.889



		AC.32326

		  -  Đường kính lỗ khoan   1000mm

		m

		233.335

		203.795

		2.466.697



		AC.32327

		  -  Đường kính lỗ khoan   1300mm

		m

		262.752

		224.470

		2.901.504



		AC.32328

		  -  Đường kính lỗ khoan   1500mm

		m

		349.819

		246.917

		3.436.652



		

		Khoan vào đá trên cạn bằng máy khoan TRC - 15 ( hoặc tương tự)


Đá cấp III

		

		

		

		



		AC.32331

		  -  Đường kính lỗ khoan   800mm

		m

		152.592

		196.706

		1.252.878



		AC.32332

		  -  Đường kính lỗ khoan   1000mm

		m

		177.888

		216.200

		1.454.490



		AC.32333

		  -  Đường kính lỗ khoan   1200mm

		m

		203.184

		237.465

		1.670.504



		AC.32334

		  -  Đường kính lỗ khoan   1400mm

		m

		269.280

		261.684

		2.088.130



		

		Khoan vào đá trên cạn bằng máy khoan đá momen xoay >200 KNm(hoặc tương tự)


Đá cấp III

		

		

		

		



		AC.32335

		  -  Đường kính lỗ khoan   800mm

		m

		180.173

		170.715

		1.730.868



		AC.32336

		  -  Đường kính lỗ khoan   1000mm

		m

		208.121

		193.753

		2.065.336



		AC.32337

		  -  Đường kính lỗ khoan   1300mm

		m

		233.458

		213.246

		2.357.995



		AC.32338

		  -  Đường kính lỗ khoan   1500mm

		m

		311.998

		234.512

		2.876.419



		

		Khoan vào đá trên cạn bằng máy khoan TRC - 15 ( hoặc tương tự)


Đá cấp IV

		

		

		

		



		AC.32341

		  -  Đường kính lỗ khoan   800mm

		m

		152.592

		161.264

		1.051.265



		AC.32342

		  -  Đường kính lỗ khoan   1000mm

		m

		166.464

		170.124

		1.252.878



		AC.32343

		  -  Đường kính lỗ khoan   1200mm

		m

		190.944

		194.934

		1.468.891



		AC.32344

		  -  Đường kính lỗ khoan   1400mm

		m

		254.592

		214.428

		1.670.504



		

		Khoan vào đá trên cạn bằng máy khoan đá momen xoay >200 KNm (hoặc tương tự)


Đá cấp IV

		

		

		

		



		AC.32345

		  -  Đường kính lỗ khoan   800mm

		m

		168.382

		167.171

		1.438.210



		AC.32346

		  -  Đường kính lỗ khoan   1000mm

		m

		195.962

		183.711

		1.747.592



		AC.32347

		  -  Đường kính lỗ khoan   1300mm

		m

		219.300

		202.614

		1.998.442



		AC.32348

		  -  Đường kính lỗ khoan   1500mm

		m

		294.127

		222.698

		2.349.633





AC.32400 - KHOAN ĐÁ DƯỚI NƯỚC


Đơn vị tính: đ/1m


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Khoan vào đá dưới nước bằng máy khoan TRC - 15 (hoặc tương tự)

Đá cấp I

		

		

		

		



		AC.32411

		  -  Đường kính lỗ khoan   800mm

		m

		192.576

		256.368

		2.646.674



		AC.32412

		  -  Đường kính lỗ khoan   1000mm

		m

		223.584

		281.769

		3.130.308



		AC.32413

		  -  Đường kính lỗ khoan   1200mm

		m

		254.592

		310.123

		3.862.933



		AC.32414

		  -  Đường kính lỗ khoan   1400mm

		m

		337.824

		341.430

		4.113.459



		

		Khoan vào đá dưới nước bằng máy khoan đá momen xoay >200 KNm (hoặc tương tự)

Đá cấp I

		

		

		

		



		AC.32415

		  -  Đường kính lỗ khoan   800mm

		m

		223.706

		226.242

		3.353.191



		AC.32416

		  -  Đường kính lỗ khoan   1000mm

		m

		258.182

		248.689

		4.138.432



		AC.32417

		  -  Đường kính lỗ khoan   1300mm

		m

		289.598

		273.499

		5.104.833



		AC.32418

		  -  Đường kính lỗ khoan   1500mm

		m

		390.089

		301.262

		5.570.198



		

		Khoan vào đá dưới nước bằng máy khoan TRC - 15 (hoặc tương tự)

Đá cấp II

		

		

		

		



		AC.32421

		  -  Đường kính lỗ khoan   800mm

		m

		173.808

		233.330

		2.164.575



		AC.32422

		  -  Đường kính lỗ khoan   1000mm

		m

		200.736

		262.866

		2.664.092



		AC.32423

		  -  Đường kính lỗ khoan   1200mm

		m

		227.664

		282.359

		3.147.726



		AC.32424

		  -  Đường kính lỗ khoan   1400mm

		m

		303.552

		310.714

		3.380.834



		

		Khoan vào đá dưới nước bằng máy khoan đá momen xoay >200 KNm (hoặc tương tự)

Đá cấp II

		

		

		

		



		AC.32425

		  -  Đường kính lỗ khoan   800mm

		m

		200.491

		169.534

		2.865.068



		AC.32426

		  -  Đường kính lỗ khoan   1000mm

		m

		233.335

		187.846

		3.438.082



		AC.32427

		  -  Đường kính lỗ khoan   1300mm

		m

		262.752

		206.748

		4.213.478



		AC.32428

		  -  Đường kính lỗ khoan   1500mm

		m

		349.819

		226.833

		4.690.222



		

		Khoan vào đá dưới nước bằng máy khoan TRC - 15 (hoặc tương tự)

Đá cấp III

		

		

		

		



		AC.32431

		  -  Đường kính lỗ khoan   800mm

		m

		152.592

		187.255

		1.931.467



		AC.32432

		  -  Đường kính lỗ khoan   1000mm

		m

		177.888

		206.158

		2.164.575



		AC.32433

		  -  Đường kính lỗ khoan   1200mm

		m

		203.184

		226.833

		2.664.092



		AC.32434

		  -  Đường kính lỗ khoan   1400mm

		m

		269.280

		249.280

		2.897.200



		

		Khoan vào đá dưới nước bằng máy khoan đá momen xoay >200 KNm (hoặc tương tự)

Đá cấp III

		

		

		

		



		AC.32435

		  -  Đường kính lỗ khoan   800mm

		m

		180.173

		161.264

		2.388.324



		AC.32436

		  -  Đường kính lỗ khoan   1000mm

		m

		208.121

		177.804

		2.843.845



		AC.32437

		  -  Đường kính lỗ khoan   1300mm

		m

		233.458

		194.934

		3.449.460



		AC.32438

		  -  Đường kính lỗ khoan   1500mm

		m

		311.998

		214.428

		3.926.204



		

		Khoan vào đá dưới nước bằng máy khoan TRC - 15 (hoặc tương tự)

Đá cấp IV

		

		

		

		



		AC.32441

		  -  Đường kính lỗ khoan   800mm

		m

		152.592

		173.669

		1.682.475



		AC.32442

		  -  Đường kính lỗ khoan   1000mm

		m

		166.464

		191.390

		1.931.467



		AC.32443

		  -  Đường kính lỗ khoan   1200mm

		m

		190.944

		209.702

		2.180.458



		AC.32444

		  -  Đường kính lỗ khoan   1400mm

		m

		254.592

		231.558

		2.415.101



		

		Khoan vào đá dưới nước bằng máy khoan đá momen xoay >200 KNm (hoặc tương tự)

Đá cấp IV

		

		

		

		



		AC.32445

		  -  Đường kính lỗ khoan   800mm

		m

		168.382

		152.994

		2.101.686



		AC.32446

		  -  Đường kính lỗ khoan   1000mm

		m

		195.962

		168.352

		2.417.856



		AC.32447

		  -  Đường kính lỗ khoan   1300mm

		m

		219.300

		185.483

		2.860.464



		AC.32448

		  -  Đường kính lỗ khoan   1500mm

		m

		294.127

		203.795

		3.273.540





Ghi chú:  Máy khoan có momen xoay >200KNm gồm các loại máy BG22, BG25, BG30, BG36, B250, B300 hoặc tương tự.


AC.32510 - KHOAN VÀO ĐẤT BẰNG MÁY KHOAN CÓ ĐƯỜNG KÍNH 2000MM


Đơn vị tính: đ/1m


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		AC.32511

		Khoan vào đất trên cạn bằng máy khoan QJ 250 (hoặc tương tự), đường kính 2000 mm

		m

		233.866

		229.786

		918.440



		AC.32512

		Khoan vào đất dưới nước bằng máy khoan QJ 250 (hoặc tương tự), đường kính 2000mm

		m

		260.753

		353.245

		1.379.343





AC.32520 - KHOAN VÀO ĐÁ, TRÊN CẠN BẰNG MÁY KHOAN CÓ ĐƯỜNG KÍNH 2000MM


Đơn vị tính: đ/1m


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Khoan vào đá trên cạn bằng máy khoan QJ250 ( hoặc tương tự)

		

		

		

		



		AC.32521

		        -     Đá cấp I        

		m

		470.302

		508.601

		4.424.721



		AC.32522

		        -     Đá cấp II        

		m

		423.504

		456.619

		3.760.203



		AC.32523

		        -     Đá cấp III     

		m

		376.339

		421.176

		2.933.606



		AC.32524

		        -     Đá cấp IV

		m

		352.390

		346.747

		2.269.088





AC.32530 - KHOAN VÀO ĐÁ, DƯỚI  NƯỚC BẰNG MÁY KHOAN CÓ ĐƯỜNG KÍNH 2000 MM

Đơn vị tính: đ/1m


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Khoan vào đá dưới nước bằng máy khoan QJ250 (hoặc tương tự)

		

		

		

		



		AC.32531

		        -     Đá cấp I        

		m

		470.302

		559.402

		6.429.450



		AC.32532

		        -     Đá cấp II        

		m

		423.504

		502.104

		5.466.784



		AC.32533

		        -     Đá cấp III     

		m

		376.339

		463.117

		4.267.342



		AC.32534

		        -     Đá cấp IV

		m

		352.390

		381.599

		3.333.412





AC.32600 - KHOAN TẠO LỖ CỌC KHOAN NHỒI VÀO ĐÁ VỊ TRÍ CÓ HANG ĐỘNG CASTER, ĐÁ MỒ CÔI


Đơn vị tính: đ/1m


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Khoan vào đá trên cạn bằng máy khoan đá momen xoay >200 KNm (hoặc tương tự)

		

		

		

		



		AC.32611

		  -  Đường kính lỗ khoan   800mm

		m

		499.310

		191.272

		2.867.709



		AC.32612

		  -  Đường kính lỗ khoan   1000mm

		m

		574.709

		219.980

		3.306.644



		AC.32613

		  -  Đường kính lỗ khoan   1200mm

		m

		661.572

		253.001

		3.899.532



		AC.32614

		  -  Đường kính lỗ khoan   1500mm

		m

		1.001.885

		316.207

		4.750.253



		AC.32615

		  -  Đường kính lỗ khoan   2000mm

		m

		1.155.130

		442.737

		6.416.718



		

		Khoan vào đá dưới nước bằng máy khoan đá momen xoay >200 KNm (hoặc tương tự)

		

		

		

		



		AC.32621

		  -  Đường kính lỗ khoan   800mm

		m

		499.310

		229.550

		4.072.366



		AC.32622

		  -  Đường kính lỗ khoan   1000mm

		m

		574.709

		263.988

		4.683.453



		AC.32623

		  -  Đường kính lỗ khoan   1200mm

		m

		661.572

		303.566

		5.587.003



		AC.32624

		  -  Đường kính lỗ khoan   1500mm

		m

		1.001.885

		379.472

		6.736.790



		AC.32625

		  -  Đường kính lỗ khoan   2000mm

		m

		1.155.130

		531.285

		9.007.113





AC.32700 - KHOAN TẠO LỖ CỌC KHOAN NHỒI VÀO CUỘI, SỎI, SẠN


Đơn vị tính: đ/1m


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Khoan trên cạn vào cuội, sỏi, sạn  bằng máy khoan đá momen xoay >200 KNm (hoặc tương tự)

		

		

		

		



		AC.32711

		  -  Đường kính lỗ khoan   1500mm

		m

		900.374

		304.413

		4.096.727



		AC.32712

		  -  Đường kính lỗ khoan   2000mm

		m

		1.015.308

		413.361

		4.698.710



		

		Khoan dưới nước vào cuội, sỏi, sạn  bằng máy khoan đá momen xoay >200 KNm ( hoặc tương tự)

		

		

		

		



		AC.32721

		  -  Đường kính lỗ khoan   1500mm

		m

		900.374

		380.677

		6.080.964



		AC.32722

		  -  Đường kính lỗ khoan   2000mm

		m

		1.015.308

		516.541

		7.766.436





AC.32800 - BƠM DUNG DỊCH BENTONITE CHỐNG SỤT THÀNH LỖ KHOAN, THÀNH CỌC BARRETTE


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, trộn dung dịch bentônít bằng máy trộn, bơm dung dịch vào hố khoan, thu hồi dung dịch, vận chuyển vật liệu trong phạm vi công trình.

Đơn vị tính: đ/1m3 dung dịch


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		AC.32810

		Bơm dung dịch bentôníc, lỗ khoan trên cạn

		1m3 dung dịch

		61.686

		34.261

		38.519



		AC.32820

		Bơm dung dịch bentôníc, lỗ khoan dưới nước

		1m3 dung dịch

		61.686

		37.805

		115.165





AC.33000 - KHOAN TẠO LỖ BẰNG PHƯƠNG PHÁP KHOAN ĐẬP CÁP


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, lắp dựng, tháo dỡ thiết bị khoan, khoan,  múc mùn khoan đổ ra hố chứa mùn khoan hoặc đổ vào xà lan, khoan tiếp hiệp 2, làm sạch đáy lỗ khoan bằng ống múc. Công tác sản xuất, xả múc dung dịch sét trong lỗ khoan ch​ưa tính trong đơn giá.


AC.33100 - KHOAN VÀO ĐẤT TRÊN CẠN


Đơn vị tính: đ/1m

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Khoan vào đá trên cạn bằng phương pháp khoan xoay đập cáp

		

		

		

		



		AC.33111

		  -  Đường kính lỗ khoan   600mm

		m

		8.568

		231.995

		706.135



		AC.33112

		  -  Đường kính lỗ khoan   800mm

		m

		10.404

		306.977

		876.155



		AC.33113

		  -  Đường kính lỗ khoan   1000mm

		m

		12.240

		383.240

		1.046.174





AC.33200 - KHOAN VÀO ĐẤT DƯỚI NƯỚC


Đơn vị tính: đ/1m


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Khoan vào đá dưới nước bằng phương pháp khoan xoay đập cáp

		

		

		

		



		AC.33211

		  -  Đường kính lỗ khoan   600mm

		m

		8.078

		289.673

		1.946.934



		AC.33212

		  -  Đường kính lỗ khoan   800mm

		m

		9.670

		383.240

		2.426.421



		AC.33213

		  -  Đường kính lỗ khoan   1000mm

		m

		11.261

		478.730

		2.969.921







AC.33300 - KHOAN VÀO ĐÁ TRÊN CẠN


Đơn vị tính: đ/1m

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Khoan vào đá trên cạn bằng phương pháp khoan xoay đập cáp


Đá cấp I

		

		

		

		



		AC.33311

		  -  Đường kính lỗ khoan   600mm

		m

		163.037

		821.595

		1.655.453



		AC.33312

		  -  Đường kính lỗ khoan   800mm

		m

		186.905

		1.095.247

		2.237.098



		AC.33313

		  -  Đường kính lỗ khoan   1000mm

		m

		213.221

		1.368.898

		2.791.899



		

		Đá cấp II

		

		

		

		



		AC.33321

		  -  Đường kính lỗ khoan   600mm

		m

		154.958

		779.939

		1.565.969



		AC.33322

		  -  Đường kính lỗ khoan   800mm

		m

		186.170

		1.042.055

		2.084.976



		AC.33323

		  -  Đường kính lỗ khoan   1000mm

		m

		207.590

		1.302.248

		2.612.931



		

		Đá cấp III

		

		

		

		



		AC.33331

		  -  Đường kính lỗ khoan   600mm

		m

		152.143

		741.487

		1.485.433



		AC.33332

		  -  Đường kính lỗ khoan   800mm

		m

		176.011

		988.222

		1.977.595



		AC.33333

		  -  Đường kính lỗ khoan   1000mm

		m

		202.327

		1.234.956

		2.469.757



		

		Đá cấp IV

		

		

		

		



		AC.33341

		  -  Đường kính lỗ khoan   600mm

		m

		146.513

		704.316

		1.404.898



		AC.33342

		  -  Đường kính lỗ khoan   800mm

		m

		170.381

		931.184

		1.870.214



		AC.33343

		  -  Đường kính lỗ khoan   1000mm

		m

		29.254

		1.163.820

		2.335.531





AC.33400 - KHOAN VÀO ĐÁ DƯỚI NƯỚC


Đơn vị tính: đ/1m


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Khoan vào đá dưới nước bằng phương pháp khoan xoay đập cáp


Đá cấp I

		

		

		

		



		AC.33411

		  -  Đường kính lỗ khoan   600mm

		m

		163.037

		944.642

		5.173.693



		AC.33412

		  -  Đường kính lỗ khoan   800mm

		m

		186.905

		1.256.105

		6.858.462



		AC.33413

		  -  Đường kính lỗ khoan   1000mm

		m

		213.221

		1.570.132

		8.543.231



		

		Đá cấp II

		

		

		

		



		AC.33421

		  -  Đường kính lỗ khoan   600mm

		m

		154.958

		897.218

		4.948.867



		AC.33422

		  -  Đường kính lỗ khoan   800mm

		m

		181.274

		1.193.300

		6.567.248



		AC.33423

		  -  Đường kính lỗ khoan   1000mm

		m

		207.590

		1.491.304

		8.185.628



		

		Đá cấp III

		

		

		

		



		AC.33431

		  -  Đường kính lỗ khoan   600mm

		m

		152.143

		852.357

		4.678.302



		AC.33432

		  -  Đường kính lỗ khoan   800mm

		m

		176.011

		1.133.058

		6.194.594



		AC.33433

		  -  Đường kính lỗ khoan   1000mm

		m

		202.327

		1.416.323

		7.729.574



		

		Đá cấp IV

		

		

		

		



		AC.33441

		  -  Đường kính lỗ khoan   600mm

		m

		146.513

		809.419

		4.426.424



		AC.33442

		  -  Đường kính lỗ khoan   800mm

		m

		170.381

		1.076.021

		5.859.316



		AC.33443

		  -  Đường kính lỗ khoan   1000mm

		m

		196.697

		1.344.545

		7.292.209





AC.34000 - KHOAN TẠO LỖ BẰNG PHƯƠNG PHÁP KHOAN XOAY


AC.34100 - KHOAN VÀO ĐẤT TRÊN CẠN


Đơn vị tính: đ/1m


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Khoan vào đất trên cạn bằng phương pháp khoan xoay

		

		

		

		



		AC.34111

		  -  Đường kính lỗ khoan   600mm

		m

		226.548

		179.444

		422.331



		AC.34112

		  -  Đường kính lỗ khoan   800mm

		m

		282.971

		239.044

		516.182



		AC.34113

		  -  Đường kính lỗ khoan   1000mm

		m

		353.430

		298.645

		610.033





AC.34200 - KHOAN VÀO ĐẤT DƯỚI NƯỚC


Đơn vị tính: đ/1m


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Khoan vào đất dưới nước bằng phương pháp khoan xoay

		

		

		

		



		AC.34221

		  -  Đường kính lỗ khoan   600mm

		m

		227.531

		230.713

		737.484



		AC.34222

		  -  Đường kính lỗ khoan   800mm

		m

		284.130

		306.336

		949.848



		AC.34223

		  -  Đường kính lỗ khoan   1000mm

		m

		354.816

		382.599

		1.139.794





AC.34300 - KHOAN VÀO ĐÁ TRÊN CẠN


Đơn vị tính: đ/1m

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Khoan vào đá trên cạn bằng phương pháp khoan xoay 


Đá cấp I

		

		

		

		



		AC.34311

		  -  Đường kính lỗ khoan   600mm

		m

		582.120

		865.174

		1.783.174



		AC.34312

		  -  Đường kính lỗ khoan   800mm

		m

		673.722

		1.147.157

		2.346.282



		AC.34313

		  -  Đường kính lỗ khoan   1000mm

		m

		824.670

		1.435.549

		2.909.389



		

		Đá cấp II

		

		

		

		



		AC.34321

		  -  Đường kính lỗ khoan   600mm

		m

		485.037

		820.314

		1.689.323



		AC.34322

		  -  Đường kính lỗ khoan   800mm

		m

		561.393

		1.095.888

		2.228.968



		AC.34323

		  -  Đường kính lỗ khoan   1000mm

		m

		699.741

		1.369.539

		2.815.538



		

		Đá cấp III

		

		

		

		



		AC.34331

		  -  Đường kính lỗ khoan   600mm

		m

		404.712

		779.298

		1.595.472



		AC.34332

		  -  Đường kính lỗ khoan   800mm

		m

		485.037

		1.038.850

		2.135.116



		AC.34333

		  -  Đường kính lỗ khoan   1000mm

		m

		565.929

		1.298.403

		2.651.298



		

		Đá cấp IV

		

		

		

		



		AC.34341

		  -  Đường kính lỗ khoan   600mm

		m

		384.426

		740.205

		1.525.083



		AC.34342

		  -  Đường kính lỗ khoan   800mm

		m

		444.906

		986.299

		2.041.265



		AC.34343

		  -  Đường kính lỗ khoan   1000mm

		m

		525.672

		1.232.393

		2.510.521





AC.34400 - KHOAN VÀO ĐÁ DƯỚI NƯỚC


Đơn vị tính: đ/1m


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Khoan vào đá dưới nước bằng phương pháp khoan xoay đập cáp


Đá cấp I

		

		

		

		



		AC.34411

		  -  Đường kính lỗ khoan    600mm

		m

		579.411

		983.735

		3.759.500



		AC.34412

		  -  Đường kính lỗ khoan    800mm

		m

		679.077

		1.311.220

		4.943.162



		AC.34413

		  -  Đường kính lỗ khoan   1000mm

		m

		826.875

		1.638.705

		6.210.497



		

		Đá cấp II

		

		

		

		



		AC.34421

		  -  Đường kính lỗ khoan   600mm

		m

		482.643

		934.388

		3.505.613



		AC.34422

		  -  Đường kính lỗ khoan   800mm

		m

		565.803

		1.181.123

		4.681.308



		AC.34423

		  -  Đường kính lỗ khoan   1000mm

		m

		689.031

		1.441.958

		5.829.666



		

		Đá cấp III

		

		

		

		



		AC.34431

		  -  Đường kính lỗ khoan   600mm

		m

		405.846

		887.605

		3.312.265



		AC.34432

		  -  Đường kính lỗ khoan   800mm

		m

		488.534

		1.180.482

		4.361.016



		AC.34433

		  -  Đường kính lỗ khoan   1000mm

		m

		567.441

		1.474.001

		5.415.633



		

		Đá cấp IV

		

		

		

		



		AC.34441

		  -  Đường kính lỗ khoan   600mm

		m

		385.497

		842.744

		3.058.378



		AC.34442

		  -  Đường kính lỗ khoan   800mm

		m

		446.418

		1.120.241

		4.046.590



		AC.34443

		  -  Đường kính lỗ khoan   1000mm

		m

		527.058

		1.400.301

		5.062.139





AC.34500 - LẮP ĐẶT ỐNG VÁCH CỌC KHOAN NHỒI


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, gia công, lắp đặt, tháo dỡ hệ thống dẫn hướng ống vách, vận chuyển cấu kiện, lắp đặt, tháo dỡ thiết bị rung hạ, định vị lắp dựng ống vách bằng cần cẩu, hàn nối ống vách, đóng, rung hạ ống vách đến độ sâu qui định (ch​ưa có chi phí ống vách).

Đơn vị tính: đ/1m

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Lắp đặt ống vách cọc khoan nhồi trên mặt nước

		

		

		

		



		AC.34511

		   -   Đường kính cọc <=800mm

		m

		50.099

		239.238

		521.421



		AC.34512

		   -   Đường kính cọc <=1000mm

		m

		55.049

		281.769

		542.568



		AC.34513

		   -   Đường kính cọc <=1300mm

		m

		58.577

		366.240

		564.924



		AC.34514

		   -   Đường kính cọc <=1500mm

		m

		62.323

		435.944

		598.960



		AC.34515

		   -   Đường kính cọc <=2000mm

		m

		73.111

		902.605

		1.035.958



		

		Lắp đặt ống vách cọc khoan nhồi trên cạn

		

		

		

		



		AC.34521

		   -   Đường kính cọc <=800mm

		m

		26.195

		191.390

		179.401



		AC.34522

		   -   Đường kính cọc <=1000mm

		m

		30.368

		225.651

		185.008



		AC.34523

		   -   Đường kính cọc <=1300mm

		m

		33.810

		292.992

		196.220



		AC.34524

		   -   Đường kính cọc <=1500mm

		m

		38.247

		349.110

		210.236



		AC.34525

		   -   Đường kính cọc <=2000mm

		m

		49.294

		721.848

		238.267





AC.34600 - LẮP ĐẶT, THÁO DỠ MÁY KHOAN QJ250 HOẶC TƯƠNG TỰ


Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, gia công chế tạo sàn đỗ máy, lắp đặt cố định hệ thống máy khoan, tháo dỡ hệ thống máy khoan để thi công mố hoặc trụ khác theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


- Vận chuyển vật liệu, thiết bị trong phạm vi 100m.


Đơn vị tính: đ/1lần lắp đặt, tháo dỡ

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Lắp đặt, tháo dỡ máy khoan J250 

		

		

		

		



		AC.34610

		     -   Trên cạn

		1lần lắp đặt, tháo dỡ

		591.697

		7.738.301

		6.172.530



		AC.34620

		     -   Dưới nước

		1lần lắp đặt, tháo dỡ

		591.697

		8.919.721

		13.314.806





AC.35100 - ĐÀO TẠO LỖ CỌC, TƯỜNG BARRETTE


Thành phần công việc: 


Chuẩn bị, định vị rãnh đào, đào đất bằng cần cẩu bánh xích gắn gầu đào, đào đất theo kích th​ước tường chắn, kiểm tra, hoàn thiện rãnh đào đảm bảo yêu cầu kỹ thuật


(Đơn giá chư​a bao gồm gioăng cản nước, công tác làm tường dẫn hướng trên miệng hố đào)


Đơn vị tính: đ/1m chiều sâu

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Đào tạo lỗ cọc, tường barette

		

		

		

		



		AC.35110

		   -  Kích thước đào 0,5x1,2m

		1m chiều sâu

		

		54.345

		129.269



		AC.35120

		   -  Kích thước đào 0,6x1,2m

		1m chiều sâu

		

		66.750

		154.615



		AC.35130

		   -  Kích thước đào 0,6x1,8m

		1m chiều sâu

		

		69.113

		162.219



		AC.35140

		   -  Kích thước đào 0,8x1,8m

		1m chiều sâu

		

		79.155

		187.566



		AC.35150

		   -  Kích thước đào 0,8x2,8m

		1m chiều sâu

		

		116.961

		278.815



		AC.35160

		   -  Kích thước đào 1,0x2,8m

		1m chiều sâu

		

		144.133

		337.112



		AC.35170

		   -  Kích thước đào 1,2x2,8m

		1m chiều sâu

		

		188.436

		441.034



		AC.35180

		   -  Kích thước đào 1,5x2,8m

		1m chiều sâu

		

		236.284

		557.629





Ghi chú: Đào tạo lỗ làm cọc, tư​ờng bê tông cốt thép thi công theo công nghệ barret được tính cho 1m chiều sâu ứng với các loại gầu đào ở độ sâu ≤30m. Trường hợp độ sâu cọc, tư​ờng thì từ mét 31 trở đi đơn giá được nhân hệ số 1.015 so với đơn giá tương ứng.


AC.36100 - KHOAN ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE BẰNG MÁY KHOAN NGẦM CÓ ĐỊNH HƯỚNG, ĐƯỜNG KÍNH 150 - 200MM 


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị máy móc, thiết bị: khoan neo, lắp đặt dàn đế, định vị máy khoan, lắp đặt dàn tiếp địa, dàn phụ trợ, lắp đặt đầu dò, kiểm tra thiết bị điện tử, lắp đặt mũi khoan, pha trộn hoá chất, nối ống áp lực từ máy bơm vào máy khoan. Đối với khoan băng qua sông lắp thêm bộ STS vào máy khoan.


- Xác định h​​ướng tuyến, vạch hư​​ớng tuyến trên thực địa.


- Tiến hành khoan. Dò và cập nhật số liệu đường khoan. Đối với khoan băng qua sông nối cáp truyền tín hiệu vào  ống khoan, dò và cập nhật số liệu trên STS.


- Tháo mũi khoan, lắp đầu phá kéo ống khoan mồi về phá rộng đường khoan đến đư​ờng kính 250mm. Tiến hành kéo ống mồi về để phá rộng đường khoan. 


- Đặt ống nhựa HDPE lên bàn xả, gắn đầu chụp ống, gắn đầu phá, gắn ống nhựa HDPE vào đầu pha để kéo về. Kéo ống nhựa HDPE về.


- Ra ống tại bàn xả. Thu dọn công trường, tháo rọ, tháo máy, tháo tiếp địa, tháo dàn neo máy. Vệ sinh công tr​​ường.


Đơn vị tính: đ/100m

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		AC.36110

		Khoan đặt ống nhựa HDPE, khoan ngầm trên cạn đk 150-200mm

		100m

		677.340

		1.698.306

		6.613.262



		AC.36120

		Khoan đặt ống nhựa HDPE, khoan ngầm qua sông đk 150-200mm

		100m

		1.092.330

		2.146.914

		9.230.240





Ghi chú: 


· Trong đơn giá chưa tính ống nhựa


· Công tác khoan đặt ống HDPE có đường kính <150mm trên cạn áp dụng theo đơn giá khoan đặt 1 sợi cáp ngầm trên cạn.


· Công tác khoan đặt ống HDPE có đường kính <150mm qua sông áp dụng theo đơn giá khoan đặt 1 sợi cáp ngầm qua sông.


AC.36200 - KHOAN ĐẶT CÁP ĐIỆN NGẦM BẰNG MÁY KHOAN NGẦM CÓ ĐỊNH HƯỚNG


AC.36211- KHOAN ĐẶT 01 SỢI CÁP NGẦM, KHOAN TRÊN CẠN


AC.36212- KHOAN ĐẶT 02 SỢI CÁP NGẦM, KHOAN TRÊN CẠN


AC.36221- KHOAN ĐẶT 01 SỢI CÁP NGẦM, KHOAN BĂNG QUA SÔNG


AC.36222- KHOAN ĐẶT 02 SỢI CÁP NGẦM, KHOAN BĂNG QUA SÔNG 


Thành phần công việc :

- Chuẩn bị máy móc, thiết bị: khoan neo, lắp đặt dàn đế, định vị máy khoan, lắp đặt dàn tiếp địa, dàn phụ trợ, lắp đặt đầu dò, kiểm tra thiết bị điện tử, lắp đặt mũi khoan, pha trộn hoá chất, nối ống áp lực từ máy bơm vào máy khoan. Đối với khoan băng qua sông lắp thêm bộ STS vào máy khoan.


- Xác định hướng tuyến, vạch hướng tuyến trên thực địa.


- Tiến hành khoan. Dò và cập nhật số liệu đư​ờng khoan. Đối với khoan băng qua sông nối cáp truyền tín hiệu vào  ống khoan, dò và cập nhật số liệu trên STS.


- Tháo mũi khoan, lắp đầu phá kéo ống khoan mồi về phá rộng đ​ường khoan đến đ​ừơng kính 150mm hoặc 250mm. Tiến hành kéo ống mồi về để phá rộng đ​ường khoan. 


- Đặt bánh cáp ngầm lên bàn xả cáp, gắn rọ chụp cáp ngầm, gắn đầu phá, gắn cáp ngầm vào đầu phá để kéo về, kéo cáp ngầm về.


     - Ra cáp tại bàn xả. Thu dọn công tr​ường, tháo rọ, tháo máy, tháo tiếp địa, tháo dàn neo máy. Vệ sinh công trư​ờng.


Đơn vị tính: đ/100m

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		AC.36211

		Khoan đặt 01 sợi cáp ngầm trên cạn

		100m

		417.481

		1.538.088

		5.812.348



		AC.36212

		Khoan đặt 02 sợi cáp ngầm trên cạn

		100m

		677.340

		2.050.784

		6.636.145



		AC.36221

		Khoan đặt 01 sợi cáp ngầm, khoan ngầm băng qua sông

		100m

		657.571

		1.858.523

		8.429.326



		AC.36222

		Khoan đặt 02 sợi cáp ngầm, khoan ngầm băng qua sông

		100m

		1.092.330

		2.499.393

		9.253.124





Chương IV


CÔNG TÁC LÀM ĐƯỜNG CÔNG TÁC LÀM MẶT ĐƯỜNG BỘ


AD.11000 - LÀM MÓNG ĐƯỜNG


Thành phần công việc:

Rải đá, chèn và lu lèn, hoàn thiện lớp móng theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.


AD.11100 - LÀM MÓNG ĐÁ BA, ĐÁ HỘC



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Làm móng đá ba, đá hộc, chiều dày lớp móng đã lèn ép:

		

		

		

		



		AD.11110

		Dày <=20cm

		m3

		43.428

		32.362

		3.751



		AD.11120

		Dày >20cm

		m3

		43.428

		28.317

		3.376





AD.11200 - LÀM MÓNG CẤP PHỐI ĐÁ DĂM


Thành phần công việc: 


- Chuẩn bị, định vị khuôn đường. San rải đá cấp phối thành từng lớp, xử lý các tr​ường hợp phân tầng, gợn sóng (nếu có), t​ưới nư​ớc, lu lèn theo quy trình đạt độ chặt K³ 0,95. Kiểm tra, hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.


AD.11210 - LÀM MÓNG LỚP DƯỚI



Đơn vị tính: đ/100m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		AD.11211

		Cấp phối đá dăm 0,075-50mm, đường mở rộng

		100m3

		8.114.306

		248.098

		1.439.460



		AD.11212

		Cấp phối đá dăm 0,075-50mm, đường làm mới

		100m3

		8.114.306

		230.377

		1.220.703





AD.11220 - LÀM MÓNG LỚP TRÊN



Đơn vị tính: đ/100m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		AD.11221

		Cấp phối đá dăm 0,075-50mm, đường mở rộng

		100m3

		8.114.306

		271.727

		1.398.792



		AD.11222

		Cấp phối đá dăm 0,075-50mm, đường làm mới

		100m3

		8.114.306

		259.912

		1.174.985





AD.12000 - LÀM LỚP MÓNG CÁT, GIA CỐ XI MĂNG


Thành phần công việc:


Cân đong vật liệu, trộn cấp phối, định vị khuôn đ​ường, san, đầm tạo mặt phẳng, đầm lèn đạt độ chặt yêu cầu. Hoàn chỉnh bảo dưỡng theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.


AD.12100 - LÀM MÓNG CÁT VÀNG GIA CỐ XI MĂNG 


Đơn vị tính: đ/100m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		AD.12111

		Tỷ lệ gia cố XM 6%, trạm trộn 20-25m3/h

		100m3

		8.481.185

		1.713.059

		3.375.124



		AD.12112

		Tỷ lệ gia cố XM 8%, trạm trộn 20-25m3/h

		100m3

		10.929.968

		1.772.130

		3.375.124



		AD.12121

		Tỷ lệ gia cố XM 6%, trạm trộn 30m3/h

		100m3

		8.481.185

		1.713.059

		3.431.103



		AD.12122

		Tỷ lệ gia cố XM 8%, trạm trộn 30m3/h

		100m3

		10.929.968

		1.772.130

		3.431.103



		AD.12131

		Tỷ lệ gia cố XM 6%, trạm trộn 50m3/h

		100m3

		8.481.185

		1.713.059

		3.086.035



		AD.12132

		Tỷ lệ gia cố XM 8%, trạm trộn 50m3/h

		100m3

		10.929.968

		1.772.130

		3.086.035





AD.12200 - LÀM MÓNG CÁT MỊN GIA CỐ XI MĂNG



Đơn vị tính: đ/100m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		AD.12211

		Tỷ lệ gia cố XM 6%, trạm trộn 20-25m3/h

		100m3

		9.052.838

		1.713.059

		3.375.124



		AD.12212

		Tỷ lệ gia cố XM 8%, trạm trộn 20-25m3/h

		100m3

		11.122.234

		1.772.130

		3.375.124



		AD.12221

		Tỷ lệ gia cố XM 6%, trạm trộn 30m3/h

		100m3

		9.052.838

		1.713.059

		3.431.103



		AD.12222

		Tỷ lệ gia cố XM 8%, trạm trộn 30m3/h

		100m3

		11.122.234

		1.772.130

		3.431.103



		AD.12231

		Tỷ lệ gia cố XM 6%, trạm trộn 50m3/h

		100m3

		9.052.838

		1.713.059

		3.086.035



		AD.12232

		Tỷ lệ gia cố XM 8%, trạm trộn 50m3/h

		100m3

		11.122.234

		1.772.130

		3.086.035





AD.20000  LÀM MẶT ĐƯỜNG


AD.21100 - LÀM MẶT ĐƯỜNG ĐÁ DĂM 


Thành phần công việc: 


Rải đá, san đá, tưới n​ước, bù đá, lu lèn, làm lớp trên đã tính rải lớp cát bảo vệ mặt đường dày 2cm, bảo d​ưỡng mặt đ​ường một tháng. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi trong 30m.


Đơn vị tính: đ/100m2

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Làm mặt đường đá dăm nước:


Lớp trên, chiều dày mặt đường đã lèn ép:

		

		

		

		



		AD.21111

		-      8cm

		100m2

		813.718

		542.158

		468.649



		AD.21112

		-     10cm

		100m2

		1.013.338

		580.884

		578.740



		AD.21113

		-     12cm

		100m2

		1.209.148

		608.476

		693.089



		AD.21114

		-     14cm

		100m2

		1.411.578

		634.616

		806.932



		AD.21115

		-     15cm

		100m2

		1.510.102

		650.106

		861.978



		

		Lớp dưới, chiều dày mặt đường đã lèn ép:

		

		

		

		



		AD.21121

		-      8cm

		100m2

		704.004

		264.786

		397.373



		AD.21122

		-     10cm

		100m2

		879.338

		296.735

		477.454



		AD.21123

		-     12cm

		100m2

		1.055.339

		317.550

		621.814



		AD.21124

		-     14cm

		100m2

		1.231.340

		338.849

		690.641



		AD.21125

		-     15cm

		100m2

		1.319.340

		349.498

		738.184





Ghi chú: Khi chiều dày mặt đường khác với chiều dày trong đơn giá thì sử dụng đơn giá lớp dưới để nội suy.

AD.21200 - LÀM MẶT ĐƯỜNG CẤP PHỐI


Thành phần công việc: 


Rải cấp phối, tưới n​ước, san đầm chặt, hoàn thiện mặt đ​ường, làm lớp trên đã tính rải lớp cát bảo vệ mặt đ​ường dày 2cm, bảo d​ưỡng mặt đ​ường 7 ngày.


Đơn vị tính: đ/100m2

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Làm mặt đường cấp phối:


Lớp trên, chiều dày mặt đường đã lèn ép:

		

		

		

		



		AD.21211

		-        6cm

		100m2

		5.182.126

		157.343

		279.486



		AD.21212

		-          8cm

		100m2

		6.897.755

		167.206

		386.332



		AD.21213

		-        10cm

		100m2

		8.619.403

		177.539

		472.400



		AD.21214

		-        12cm

		100m2

		10.341.052

		187.872

		574.989



		AD.21215

		-        14cm

		100m2

		12.056.680

		198.205

		669.065



		AD.21216

		-        16cm

		100m2

		13.778.329

		208.538

		751.381



		AD.21217

		-        18cm

		100m2

		15.493.958

		218.401

		853.970



		AD.21218

		-        20cm

		100m2

		17.215.606

		228.734

		948.551



		

		Lớp dưới, chiều dày mặt đường đã lèn ép:

		

		

		

		



		AD.21221

		-          6cm

		100m2

		5.158.926

		92.997

		200.416



		AD.21222

		-          8cm

		100m2

		6.874.554

		103.330

		275.735



		AD.21223

		-        10cm

		100m2

		8.596.203

		113.663

		334.532



		AD.21224

		-        12cm

		100m2

		10.317.852

		123.996

		409.346



		AD.21225

		-        14cm

		100m2

		12.033.480

		134.328

		476.151



		AD.21226

		-        16cm

		100m2

		13.755.129

		144.192

		534.948



		AD.21227

		-        18cm

		100m2

		15.470.758

		154.525

		609.762



		AD.21228

		-        20cm

		100m2

		17.192.406

		164.858

		700.592





Ghi chú: Khi chiều dày mặt đường khác với chiều dày trong đơn giá thì sử dụng đơn giá lớp dưới để nội suy.


AD.21300 - LÀM MẶT ĐƯỜNG ĐÁ DĂM NHỰA NHŨ TƯƠNG GỐC AXÍT



Đơn vị tính: đ/100m2

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Làm mặt đường đá dăm nhựa nhũ tương gốc axít, chiều dày mặt đường:

		

		

		

		



		AD.21311

		          -        3cm

		100m2

		2.852.023

		589.852

		450.161



		AD.21312

		          -        8cm

		100m2

		3.692.740

		728.544

		536.442



		AD.21313

		          -        10cm

		100m2

		3.881.027

		988.387

		607.717



		AD.21314

		          -        12cm

		100m2

		4.118.362

		1.042.657

		772.776





AD.21400 - LÀM MẶT ĐƯỜNG ĐÁ DĂM KẸP ĐẤT


Thành phần công việc: 


Rải đá và đất trộn đá mạt, lu lèn. T​ưới nư​ớc, bù chèn đá, đất, rải lớp bảo vệ. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Bảo dư​ỡng mặt đ​ường 1 tháng. 


Đơn vị tính: đ/100m2

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Làm mặt đường đá dăm kẹp đất


Chiều dày mặt đường đã lèn ép:

		

		

		

		



		AD.21411

		          -        10cm

		100m2

		1.068.101

		505.660

		393.891



		AD.21412

		          -        12cm

		100m2

		1.319.388

		525.886

		472.669



		AD.21413

		          -        14cm

		100m2

		1.624.198

		542.573

		551.447



		AD.21414

		          -        16cm

		100m2

		1.795.294

		558.754

		630.225



		AD.21415

		          -        18cm

		100m2

		2.020.009

		576.452

		709.003



		AD.21416

		          -        20cm

		100m2

		2.244.487

		591.622

		787.781





AD.22000 -LÀM ĐƯỜNG ĐÁ 4X6 CHÈN ĐÁ DĂM, ĐẤT CẤP PHỐI TỰ NHIÊN


Qui định áp dụng:


Đơn giá tính cho chiều dầy lớp trên cùng, nếu chiều dày mặt đường khác với chiều dàytrong đơn giá thì đựơc tính nội suy nh​ưng không được tính lớp hao mòn (bằng đá 0.5x1, đá 0,15-0,5, đất cấp phối tự nhiên)

AD.22100 - LÀM ĐƯỜNG ĐÁ 4X6 CHÈN ĐÁ DĂM



Đơn vị tính: đ/100m2

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Làm mặt đường đá 4x6 chèn đá dăm


Chiều dày mặt đường đã lèn ép:

		

		

		

		



		AD.22111

		          -        10cm

		100m2

		1.016.576

		337.275

		243.254



		AD.22112

		          -        14cm

		100m2

		1.388.958

		424.754

		309.917



		AD.22113

		          -        16cm

		100m2

		1.576.292

		485.434

		363.646



		AD.22114

		          -        18cm

		100m2

		1.759.341

		546.113

		412.791





AD.22200 - LÀM MẶT ĐƯỜNG ĐÁ 4x6 CHÈN ĐẤT CẤP PHỐI TỰ NHIÊN



Đơn vị tính: đ/100m2

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		AD.22211

		Làm mặt đường đá 4x6 chèn đất cấp phối tự nhiên, Chiều dày mặt đường đã lèn ép 10cm          

		100m2

		2.203.683

		337.275

		378.332



		AD.22311

		Làm mặt đường đá cấp phối Dmax4cm, chiều dày mặt đường đã lèn ép 10cm

		100m2

		753.716

		176.981

		153.792





AD.23000 - RẢI THẢM MẶT ĐƯỜNG ĐÁ DĂM ĐEN VÀ BÊ TÔNG NHỰA


Thành phần công việc: 


Chuẩn bị mặt bằng, làm vệ sinh, rải vật liệu bằng máy rải, lu lèn mặt đường theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


AD.23100 - RẢI THẢM MẶT ĐƯỜNG ĐÁ DĂM ĐEN   



Đơn vị tính: đ/100m2

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Rải thảm mặt đường đá dăm đen 


Chiều dày mặt đường đã lèn ép:

		

		

		

		



		AD.23111

		               -      3 cm

		100m2

		2.399.089

		50.801

		130.714



		AD.23112

		               -      4 cm

		100m2

		3.201.085

		67.341

		148.228



		AD.23113

		               -      5 cm

		100m2

		3.999.631

		84.472

		166.008



		AD.23114

		               -      6 cm

		100m2

		4.798.187

		101.011

		214.120



		AD.23115

		               -      7 cm

		100m2

		5.596.733

		118.733

		231.635



		AD.23116

		               -      8 cm

		100m2

		6.398.729

		135.273

		249.415





AD.23210 - RẢI THẢM MẶT ĐƯỜNG BÊTÔNG NHỰA HẠT THÔ   



Đơn vị tính: đ/100m2

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Rải thảm mặt đường bêtông nhựa hạt thô


Chiều dày mặt đường đã lèn ép:

		

		

		

		



		AD.23211

		               -      3 cm

		100m2

		2.845.631

		63.206

		152.293



		AD.23212

		               -      4 cm

		100m2

		3.796.891

		84.472

		174.584



		AD.23213

		               -      5 cm

		100m2

		4.744.076

		105.146

		205.137



		AD.23214

		               -      6 cm

		100m2

		5.691.252

		126.412

		227.428



		AD.23215

		               -      7 cm

		100m2

		6.638.436

		147.678

		249.719





AD.23220 - RẢI THẢM MẶT ĐƯỜNG BÊTÔNG NHỰA HẠT TRUNG   



Đơn vị tính: đ/100m2

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Rải thảm mặt đường bêtông nhựa hạt trung


Chiều dày mặt đường đã lèn ép:

		

		

		

		



		AD.23221

		                -       3 cm

		100m2

		3.821.525

		64.387

		153.885



		AD.23222

		                -       4 cm

		100m2

		5.158.788

		85.653

		177.769



		AD.23223

		                -       5 cm

		100m2

		6.452.562

		107.509

		209.117



		AD.23224

		                -       6 cm

		100m2

		7.740.900

		128.775

		232.205



		AD.23225

		                -       7 cm

		100m2

		9.034.674

		150.631

		255.292





AD.23230 - RẢI THẢM MẶT ĐƯỜNG BÊTÔNG NHỰA HẠT MỊN   



Đơn vị tính: đ/100m2

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Rải thảm mặt đường bêtông nhựa hạt mịn


Chiều dày mặt đường đã lèn ép:

		

		

		

		



		AD.23231

		                -       3 cm

		100m2

		4.422.587

		65.569

		157.335



		AD.23232

		                -       4 cm

		100m2

		5.896.783

		87.425

		181.219



		AD.23233

		                -       5 cm

		100m2

		7.370.979

		109.281

		213.363



		AD.23234

		                -       6 cm

		100m2

		8.842.746

		131.138

		227.693



		AD.23235

		                -       7 cm

		100m2

		10.320.586

		152.994

		261.130





Ghi chú: Máy dải  nhựa đường 130 - 140cv được tính cho các loại  máy TiTan 225; Demas 135; DynapsaF 141C; Vungan 1800 hoặc các máy tương tự.

AD.24100 - LÀM MẶT ĐƯỜNG LÁNG NHỰA



Đơn vị tính: đ/100m2

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		AD.24111

		Láng nhựa 1 lớp dày 1,5cm,


tiêu chuẩn nhựa 1.8kg/m2

		100m2

		2.395.686

		197.348

		318.169



		AD.24121

		Láng nhựa 2 lớp dày 2,5cm,


tiêu chuẩn nhựa 3.0kg/m2

		100m2

		3.414.053

		230.240

		376.551



		AD.24131

		Láng nhựa 3 lớp dày 3,5cm,


tiêu chuẩn nhựa 4.5kg/m2

		100m2

		4.361.245

		394.697

		438.684



		AD.24141

		Láng nhựa 3 lớp dày 4,5cm,


tiêu chuẩn nhựa 5,5kg/m2

		100m2

		4.812.208

		460.480

		499.020





AD.24200 - TƯỚI LỚP BÁM DÍNH MẶT ĐƯỜNG


Thành phần công việc: 


Chuẩn bị, làm vệ sinh, pha chế nhựa, tưới lớp dính bám theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


AD.24210 - TƯỚI  LỚP DÍNH BÁM MẶT ĐƯỜNG BẰNG NHỰA PHA DẦU



Đơn vị tính: đ/100m2

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		AD.24211

		   Lượng nhựa 0,5kg/m2

		100m2

		333.917

		17.213

		156.783



		AD.24212

		   Lượng nhựa 0,8kg/m2

		100m2

		611.856

		17.213

		156.783



		AD.24213

		   Lượng nhựa 1,0kg/m2

		100m2

		764.854

		17.213

		156.783



		AD.24214

		   Lượng nhựa 1,5kg/m2

		100m2

		1.098.757

		17.213

		156.783





AD.24220 - TƯỚI LỚP DÍNH BÁM MẶT ĐƯỜNG BẰNG NHŨ TƯƠNG GỐC AXÍT



Đơn vị tính: đ/100m2

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		AD.24221

		Lượng nhũ tương gốc axit 0,5kg/m2

		100m2

		256.250

		14.801

		111.897



		AD.24222

		Lượng nhũ tương gốc axit 0,8kg/m2

		100m2

		410.000

		14.801

		111.897



		AD.24223

		Lượng nhũ tương gốc axit 1,0kg/m2

		100m2

		512.500

		14.801

		111.897



		AD.24224

		 Lượng nhũ tương gốc axit 1,5kg/m2

		100m2

		615.000

		14.801

		111.897





AD.25100 - CÀY XỚI MẶT ĐƯỜNG CŨ, LU LÈN MẶT ĐƯỜNG CŨ SAU KHI CÀY PHÁ


Thành phần công việc: 


Chuẩn bị, đào, cày phá, san phẳng mặt đ​ường, dọn dẹp, lu lèn lại mặt đ​ường cũ sau khi cày phá, vận chuyển phế thải đổ đi trong phạm vi 30m.


Đơn vị tính: đ/100m2

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		AD.25111

		Cày xới mặt đường cũ, mặt đường đá dăm hoặc láng nhựa

		100m2

		

		8.223

		64.997



		AD.25112

		Cày xới mặt đường cũ, mặt đường BT nhựa

		100m2

		

		15.678

		77.997



		AD.25121

		Lu lèn mặt đường cũ đã cày phá

		100m2

		

		65.783

		448.451





AD.25200 - LÀM RÃNH XƯƠNG CÁ


Thành phần công việc: 


Chuẩn bị, xếp đá vào rãnh, lấp đá con. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. 



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		AD.25211

		Làm rãnh xương cá, chiều dài rãnh <=2m

		100m2

		95.762

		94.053

		



		AD.25221

		Làm rãnh xương cá, chiều dài rãnh >2m

		100m2

		95.762

		71.298

		





AD.26000 - SẢN XUẤT ĐÁ DĂM ĐEN VÀ BÊTÔNG NHỰA


Thành phần công việc: 


Chuẩn bị, đun dầu Diezen làm nóng dầu bảo ôn đến 140-1600C, bơm dầu lên máy nhựa, máy dầu mazút, phun dầu mazút vào buồng đốt, sấy vật liệu, trộn cấp phối theo thiết kế,  sản xuất đá dăm đen và bê tông nhựa trên dây chuyền trạm trộn theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m. Hao phí vật liệu đá, cát, bột đá, nhựa căn cứ vào thiết kế và phụ lục định mức cấp phối vật liệu.


AD.26100 - SẢN XUẤT ĐÁ DĂM ĐEN, BÊTÔNG NHỰA BẰNG TRẠM TRỘN <=25 T/H



Đơn vị tính: đ/100tấn


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Sản xuất đá dăm đen, bê tông nhựa bằng trạm trộn <=25 tấn/h

		

		

		

		



		AD.26111

		       -   Đá dăm đen

		100tấn

		40.304.565

		547.944

		9.812.124



		AD.26121

		       -   Bê tông nhựa hạt thô

		100tấn

		46.711.083

		576.783

		9.812.124



		AD.26122

		       -   Bê tông nhựa hạt trung

		100tấn

		60.244.548

		663.300

		9.812.124



		AD.26123

		       -   Bê tông nhựa hạt mịn

		100tấn

		66.700.978

		697.907

		9.812.124





AD.26200 - SẢN XUẤT ĐÁ DĂM ĐEN, BÊTÔNG NHỰA BẰNG TRẠM TRỘN 50-60 T/H


Đơn vị tính: đ/100tấn


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Sản xuất đá dăm đen, bê tông nhựa bằng trạm trộn 50 - 60 tấn/h

		

		

		

		



		AD.26211

		       -   Đá dăm đen

		100tấn

		40.304.565

		292.237

		10.400.108



		AD.26221

		       -   Bê tông nhựa hạt thô

		100tấn

		46.711.083

		307.618

		10.400.108



		AD.26222

		       -   Bê tông nhựa hạt trung

		100tấn

		60.244.548

		322.998

		10.400.108



		AD.26223

		       -   Bê tông nhựa hạt mịn

		100tấn

		66.700.978

		338.379

		10.400.108





AD.26300 - SẢN XUẤT ĐÁ DĂM ĐEN, BÊTÔNG NHỰA BẰNG TRẠM TRỘN 80 T/H



Đơn vị tính: đ/100tấn


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Sản xuất đá dăm đen, bê tông nhựa bằng trạm trộn 80 tấn/h

		

		

		

		



		AD.26311

		       -   Đá dăm đen

		100tấn

		40.304.565

		240.326

		9.969.685



		AD.26321

		       -   Bê tông nhựa hạt thô

		100tấn

		46.711.083

		249.939

		9.969.685



		AD.26322

		       -   Bê tông nhựa hạt trung

		100tấn

		60.244.548

		259.552

		9.969.685



		AD.26323

		       -   Bê tông nhựa hạt mịn

		100tấn

		66.700.978

		269.165

		9.969.685





Ghi chú: Các vật tư dầu diezen, dầu mazút, dầu bảo ôn đã đ​ưa vào hao phí vật liệu để sản xuất 100T  bê tông nhựa, trong trạm trộn chỉ còn hao phí điện năng cho một ca máy làm việc.


-  Cấp phối đá dăm đen tính trong đơn giá theo tỷ lệ nhựa 4%.


-  Cấp phối bê tông nhựa hạt thô tính trong đơn giá theo tỷ lệ phối hợp 20% và tỷ lệ nhựa 4%.


-  Cấp phối bê tông nhựa hạt trung tính trong đơn giá theo tỷ lệ phối hợp 25% và tỷ lệ nhựa 5,5%.


-  Cấp phối bê tông nhựa hạt mịn tính trong đơn giá theo tỷ lệ phối hợp 30% và tỷ lệ nhựa 6%.


AD.27100 - VẬN CHUYỂN HỖN HỢP CÁT MỊN, CÁT VÀNG GIA CỐ XIMĂNG TỪ TRẠM TRỘN ĐẾN VỊ TRÍ ĐỔ



Đơn vị tính: đ/100tấn

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Cự ly vận chuyển 0,5 km


Phương tiện vận chuyển

		

		

		

		



		AD.27111

		   -  Ô tô tự đổ 5 tấn

		100tấn

		

		

		875.975



		AD.27112

		   -  Ô tô tự đổ 7 tấn

		100tấn

		

		

		912.564



		AD.27113

		   -  Ô tô tự đổ 10 tấn

		100tấn

		

		

		834.659



		

		Cự ly vận chuyển 1,0 km


Phương tiện vận chuyển

		

		

		

		



		AD.27121

		   -  Ô tô tự đổ 5 tấn

		100tấn

		

		

		1.181.871



		AD.27122

		   -  Ô tô tự đổ 7 tấn

		100tấn

		

		

		1.260.520



		AD.27123

		   -  Ô tô tự đổ 10 tấn

		100tấn

		

		

		1.066.508



		

		Cự ly vận chuyển 1,5 km


Phương tiện vận chuyển

		

		

		

		



		AD.27131

		   -  Ô tô tự đổ 5 tấn

		100tấn

		

		

		1.385.802



		AD.27132

		   -  Ô tô tự đổ 7 tấn

		100tấn

		

		

		1.424.651



		AD.27133

		   -  Ô tô tự đổ 10 tấn

		100tấn

		

		

		1.228.803



		

		Cự ly vận chuyển 2,0 km


Phương tiện vận chuyển

		

		

		

		



		AD.27141

		   -  Ô tô tự đổ 5 tấn

		100tấn

		

		

		1.589.733



		AD.27142

		   -  Ô tô tự đổ 7 tấn

		100tấn

		

		

		1.588.781



		AD.27143

		   -  Ô tô tự đổ 10 tấn

		100tấn

		

		

		1.391.098



		

		Cự ly vận chuyển 3,0 km


Phương tiện vận chuyển

		

		

		

		



		AD.27151

		   -  Ô tô tự đổ 5 tấn

		100tấn

		

		

		1.928.073



		AD.27152

		   -  Ô tô tự đổ 7 tấn

		100tấn

		

		

		1.857.954



		AD.27153

		   -  Ô tô tự đổ 10 tấn

		100tấn

		

		

		1.653.860



		

		Cự ly vận chuyển 4,0 km


Phương tiện vận chuyển

		

		

		

		



		AD.27161

		   -  Ô tô tự đổ 5 tấn

		100tấn

		

		

		2.266.412



		AD.27162

		   -  Ô tô tự đổ 7 tấn

		100tấn

		

		

		2.127.128



		AD.27163

		   -  Ô tô tự đổ 10 tấn

		100tấn

		

		

		1.916.623



		

		Vận chuyển 1km tiếp theo


Phương tiện vận chuyển

		

		

		

		



		AD.27171

		   -  Ô tô tự đổ 5 tấn

		100tấn

		

		

		305.896



		AD.27172

		   -  Ô tô tự đổ 7 tấn

		100tấn

		

		

		302.000



		AD.27173

		   -  Ô tô tự đổ 10 tấn

		100tấn

		

		

		200.936





AD.27200 - VẬN CHUYỂN ĐÁ DĂM ĐEN, BÊ TÔNG NHỰA TỪ TRẠM TRỘN ĐÊN VỊ TRÍ ĐỔ



Đơn vị tính: đ/100tấn


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Vận chuyển đá dăm đen, bê tông nhựa từ trạm trộn đến vị trí đổ:


Cự ly vận chuyển 1,0 km


Phương tiện vận chuyển

		

		

		

		



		AD.27211

		   -  Ô tô tự đổ 5 tấn

		100tấn

		

		

		1.450.911



		AD.27212

		   -  Ô tô tự đổ 7 tấn

		100tấn

		

		

		1.221.075



		AD.27213

		   -  Ô tô tự đổ 12 tấn

		100tấn

		

		

		1.113.466



		

		Cự ly vận chuyển 2,0 km


Phương tiện vận chuyển

		

		

		

		



		AD.27221

		   -  Ô tô tự đổ 5 tấn

		100tấn

		

		

		1.825.128



		AD.27222

		   -  Ô tô tự đổ 7 tấn

		100tấn

		

		

		1.599.762



		AD.27223

		   -  Ô tô tự đổ 12 tấn

		100tấn

		

		

		1.461.955



		

		Cự ly vận chuyển 3,0 km


Phương tiện vận chuyển

		

		

		

		



		AD.27231

		   -  Ô tô tự đổ 5 tấn

		100tấn

		

		

		2.133.693



		AD.27232

		   -  Ô tô tự đổ 7 tấn

		100tấn

		

		

		1.901.167



		AD.27233

		   -  Ô tô tự đổ 12 tấn

		100tấn

		

		

		1.733.947



		

		Cự ly vận chuyển 4,0 km


Phương tiện vận chuyển

		

		

		

		



		AD.27241

		   -  Ô tô tự đổ 5 tấn

		100tấn

		

		

		2.448.823



		AD.27242

		   -  Ô tô tự đổ 7 tấn

		100tấn

		

		

		2.202.571



		AD.27243

		   -  Ô tô tự đổ 12 tấn

		100tấn

		

		

		2.005.939



		

		Vận chuyển 1km tiếp theo


Phương tiện vận chuyển

		

		

		

		



		AD.27251

		   -  Ô tô tự đổ 5 tấn

		100tấn

		

		

		341.391



		AD.27252

		   -  Ô tô tự đổ 7 tấn

		100tấn

		

		

		224.121



		AD.27253

		   -  Ô tô tự đổ 12 tấn

		100tấn

		

		

		212.494





AD.30000 - CỌC TIÊU, BIỂN BÁO HIỆU ĐƯỜNG BỘ


Đơn giá cọc tiêu, biển báo được xây dựng căn cứ địa hình kết cấu cọc tiêu, biển báo hiệu đường bộ bê tông cốt thép lắp ghép.


Thành phần công việc:  


Sàng cát, rửa sỏi đá, chặt, uốn, buộc cốt thép, sản xuất tháo dỡ ván khuôn, trộn, đầm bê tông, sơn bảng, sơn cột, đào lỗ, chôn cột, lắp bảng (Chư​a tính công việc vẽ hình, kẻ chữ trên bảng)

AD.31100 - LÀM CỌC TIÊU BÊ TÔNG CỐT THÉP 0,12 X 0,12 X1,025 (M), LÀM CỘT KM BÊ TÔNG


Đơn vị tính: đ/1cái


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		AD.31111

		Làm cọc tiêu BTCT 0,12x0,12x1,025m

		cái

		19.539

		9.043

		



		AD.31121

		Làm cột Km BTCT

		cái

		85.198

		88.171

		





AD.31200 - LÀM BIỂN BÁO BÊTÔNG CỐT THÉP HÌNH CHỮ NHẬT


Đơn vị tính: đ/ 1cái

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		AD.31211

		Làm biển báo BTCT hình chữ nhật, kích thước 0,6x1,0 m

		cái

		37.985

		25.999

		



		AD.31221

		Làm biển báo BTCT hình chữ nhật, kích thước 1x 1,2m

		cái

		71.770

		50.868

		



		AD.31231

		Làm biển báo BTCT hình chữ nhật, kích thước 1x1,6 m

		cái

		96.951

		68.389

		



		AD.31241

		Làm biển báo BTCT hình chữ nhật, kích thước 0,6x0,6; 0,5x0,7

		cái

		25.544

		16.391

		





AD.31300 - LÀM CỘT ĐỠ BIỂN BÁO BÊTÔNG CỐT THÉP



Đơn vị tính: đ/1cột


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Làm cột đỡ biển báo BTCT:

		

		

		

		



		AD.31311

		Dài 2,7m

		cột

		85.793

		40.694

		



		AD.31321

		Dài 2,8-3m

		cột

		89.158

		42.390

		



		AD.31331

		Dài 3,1-3,8m

		cột

		95.246

		45.781

		





Ghi chú: 

-  Cột dài 2,7m dùng cho biển chữ nhật 0,4m x 1,2m và 0,4m x 0,7m


-  Cột dài 2,7m - 3m dùng cho biển tròn, biển tam giác, biển chữ nhật 0,6m x 1,6m, 0,5m x 0,7m, biển vuông 0,6m x 0,6m


-  Cột dài 3,1m - 3,3m dùng cho biển 1m x 1,2m, 1m x 1,6m, 0,5m x 0,6m 


-  Bu lông M20 x 180 dùng cho biển 0,4m x 0,7m chỉ cần 1 cái, các loại biển khác 2 cái.


AD.32100 - SẢN XUẤT, LẮP ĐẶT TRỤ ĐỠ BẢNG TÊN ĐƯỜNG, BẢNG LƯU THÔNG


Thành phần công việc: 


Lấy dấu cắt sắt thành trụ, khoan lỗ, chụp đầu nắp bằng nắp chụp nhựa (đối với ống sắt tròn), cạo rỉ, sơn 3 n​ước, 1 n​ước chống rỉ, 2 n​ước sơn dầu. Đào đất để chôn trụ. Đổ bê tông đá 1x2 làm chân trụ. Trồng trụ theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Bốc xếp, vận chuyển vật liệu, cấu kiện ra công tr​ường bằng ôtô 7T trong phạm vi 10km.


Đơn vị tính: đ/1cái


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Sản xuất, lắp dựng trụ đỡ bảng tên đường, bảng lưu thông:

		

		

		

		



		AD.32111

		Cột sắt L50x50x5

		cái

		124.977

		55.243

		28.132



		AD.32121

		Cột sắt ống phi 60

		cái

		226.321

		53.118

		30.734



		AD.32131

		Cột sắt ống phi 80

		cái

		324.356

		63.210

		37.275





AD.32200 - LÀM BIỂN BÁO BÊTÔNG CỐT THÉP



Đơn vị tính: đ/1cái


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Làm biển báo bêtông cốt thép: 

		

		

		

		



		AD.32211

		Hình chữ nhật 0,4x0,7; 0,5x0,6m

		cái

		27.903

		20.912

		



		AD.32212

		Hình chữ nhật 0,4x1,2m

		cái

		40.208

		13.000

		



		AD.32221

		Hình tròn  phi 0,7m

		cái

		23.494

		16.391

		



		AD.32231

		Hình tam giác 0,7x0,7x0,7m

		cái

		15.700

		10.174

		





AD.32300 - SẢN XUẤT, LẮP ĐẶT BẢNG TÊN ĐƯỜNG, BẢNG LƯU THÔNG


Thành phần công việc:            


- Chuẩn bị, đo lấy dấu, gò tôn, cắt thành bảng, cạo rỉ, sơn 3 nước: 1 nước chống rỉ, 2 nước  sơn dầu, vẽ  hình 3 nước sơn.


- Lắp biển báo theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


- Bốc dỡ, vận chuyển bảng ra công tr​​ường bằng ôtô 2,5T trong phạm vi 30km.



Đơn vị tính: đ/1bảng, đ/1m2

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Sản xuất, lắp đặt bảng tên đường, bảng lưu thông

		

		

		

		



		AD.32311

		Bảng tên đường chữ nhật, kích thước 0.3x0.5m

		bảng

		22.512

		19.339

		9.418



		

		Bảng lưu thông:

		

		

		

		



		AD.32321

		Loại tròn

		m2

		187.599

		131.713

		9.418



		AD.32322

		Loại vuông,tam giác, chữ nhật

		m2

		143.884

		130.145

		9.418





AD.32400 - SẢN XUẤT, LẮP ĐẶT BIỂN BÁO PHẢN QUANG


Thành phần công việc: 


Gò tôn, lấy dấu, cắt thành bảng, in bảng, chùi khuôn bảng, rửa màng in. Vẽ khuôn mẫu, tráng màng phim, cắt màng dán, cán hấp, phơi bảng. Lắp đặt bốc dỡ, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 10km.


Đơn vị tính: đ/1cái


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		AD.32411

		Biển vuông 60x60 cm

		cái

		142.154

		77.432

		9.810



		AD.32421

		Biển tròn đk 70, bát giác cạnh 25 cm

		cái

		182.353

		81.389

		9.810



		AD.32431

		Biển tam giác cạnh 70 cm

		cái

		94.076

		70.650

		9.810



		AD.32441

		Biển chữ nhật 30x50 cm

		cái

		57.998

		52.564

		9.810





AD.33100 - GẮN VIÊN PHẢN QUANG


Thành phần công việc:


 - Làm vệ sinh hiện tr​ường, lấy dấu, canh giữ và h​ướng dẫn giao thông. Vận hành lò nung keo, trải keo và gắn viên phản quang theo tiêu chuẩn kỹ thuật. Làm vệ sinh lò nung keo.


 - Bốc dỡ, vận chuyển vật ​, công cụ ra công tr​ường bằng xe ôtô 2,5T.


Đơn vị tính: đ/1viên

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Gắn viên phản quang:

		

		

		

		



		AD.33110

		Trên mặt bê tông

		viên

		66.728

		3.947

		5.745



		AD.33120

		Trên mặt đường nhựa

		viên

		66.660

		3.782

		5.745





AD.34100 - LẮP ĐẶT DẢI PHÂN CÁCH


Thành phần công việc: 


Chuẩn bị, đo kiểm tra đánh dấu vị trí lắp đặt, lắp đặt dải phân cách theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m.



Đơn vị tính: đ/1cái


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		AD.34110

		Lắp đặt dải phân cách cứng

		cái

		35.525

		5.021

		



		AD.34120

		Lắp đặt dải phân cách mềm

		cái

		120.988

		3.426

		



		AD.34130

		Lắp đặt dải phân cách bằng tôn lượn sóng

		m

		31.465

		3.840

		





CÔNG TÁC LÀM MẶT ĐƯỜNG SẮT


(Chưa tính giá vật liệu)


AD.40000 - ĐẶT ĐƯỜNG SẮT


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, bốc dỡ, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 1500m


- Đặt đư​​ờng, giật nâng đ​​ường các đợt


- Thu hồi vật liệu vận chuyển về ga.


ĐẶT ĐƯỜNG SẮT KHỔ 1,00M


AD.41000 - ĐẶT ĐƯỜNG SẮT CHÍNH TUYẾN KHỔ 1,00M


AD.41100 - ĐẶT ĐƯỜNG SẮT CHÍNH TUYẾN KHỔ 1,00M TÀ VẸT GỖ, RAY P43,P38 



Đơn vị tính: đ/1000m

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Đặt đường sắt chính tuyến khổ 1,00m, tà vẹt gỗ:


Ray P43 (12,5m)

		

		

		

		



		AD.41111

		   -  Độ cong R<=500m

		1000m

		883.913.580

		49.735.998

		



		AD.41112

		   -  Độ cong R>500m

		1000m

		859.551.375

		46.943.728

		



		

		Ray P38 (12,5m)

		

		

		

		



		AD.41121

		   -  Độ cong R<=500m

		1000m

		819.593.580

		51.340.096

		



		AD.41122

		   -  Độ cong R>500m

		1000m

		795.231.375

		48.545.902

		





AD.41200 - ĐẶT ĐƯỜNG SẮT CHÍNH TUYẾN KHỔ 1,00M TÀ VẸT GỖ KHÔNG ĐỆM SẮT, RAY P33-30, RAY P26-25-24 



Đơn vị tính: đ/1000m

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Đặt đường sắt chính tuyến khổ 1,00m, tà vẹt gỗ không đệm sắt:


Ray P33-30 (12 m)

		

		

		

		



		AD.41211

		   -  Độ cong R<=500m

		1000m

		793.500.765

		45.610.718

		



		AD.41212

		   -  Độ cong R>500m

		1000m

		769.323.480

		42.675.533

		



		

		Ray P26-25-24 (10m)

		

		

		

		



		AD.41221

		   -  Độ cong R<=500m

		1000m

		793.144.995

		45.476.135

		



		AD.41222

		   -  Độ cong R>500m

		1000m

		764.419.080

		42.329.464

		



		

		Ray P26-25-24 dài 9,58m

		

		

		

		



		AD.41231

		   -  Độ cong R<=500m

		1000m

		756.023.310

		45.194.152

		



		AD.41232

		   -  Độ cong R>500m

		1000m

		726.174.810

		41.496.332

		



		

		Ray P26-25-24 dài 8,0m

		

		

		

		



		AD.41241

		   -  Độ cong R<=500m

		1000m

		808.465.215

		47.219.302

		



		AD.41242

		   -  Độ cong R>500m

		1000m

		772.622.895

		44.213.621

		





AD.41300 - ĐẶT ĐƯỜNG SẮT CHÍNH TUYẾN KHỔ 1M TÀ VẸT SẮT, RAY P26-25-24



Đơn vị tính: đ/1000m


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Đặt đường sắt chính tuyến khổ 1,00m, tà vẹt sắt:


Ray P26-25-24 dài 10m

		

		

		

		



		AD.41311

		   -  Độ cong R<=500m

		1000m

		520.634.220

		33.043.257

		



		AD.41312

		   -  Độ cong R>500m

		1000m

		510.073.680

		28.781.472

		



		

		Ray P26-25-24 dài 9,58m

		

		

		

		



		AD.41321

		   -  Độ cong R<=500m

		1000m

		493.639.418

		32.959.944

		



		AD.41322

		   -  Độ cong R>500m

		1000m

		481.632.180

		28.428.993

		



		

		Ray P26-25-24 dài 8,0m

		

		

		

		



		AD.41331

		   -  Độ cong R<=500m

		1000m

		536.396.138

		34.645.432

		



		AD.41332

		   -  Độ cong R>500m

		1000m

		521.624.648

		29.409.524

		





AD.41400 - ĐẶT ĐƯỜNG SẮT CHÍNH TUYẾN KHỔ 1M TÀ VẸT BÊ TÔNG



Đơn vị tính: đ/1000m


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Đặt đường sắt chính tuyến khổ 1,00m, tà vẹt bê tông:


Ray P43 dài 12,5m

		

		

		

		



		AD.41411

		   -  Độ cong R<=500m

		1000m

		741.455.835

		83.409.230

		



		AD.41412

		   -  Độ cong R>500m

		1000m

		726.211.995

		80.403.550

		



		

		Ray P38 dài 12,5m

		

		

		

		



		AD.41421

		   -  Độ cong R<=500m

		1000m

		741.455.835

		82.428.699

		



		AD.41422

		   -  Độ cong R>500m

		1000m

		661.891.995

		78.910.323

		





AD.42000 - ĐẶT ĐƯỜNG SẮT TRONG GA KHỔ 1 M


AD.42100 - TÀ VẸT GỖ, ĐỆM SẮT



Đơn vị tính: đ/1000m

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Đặt đường sắt trong ga khổ 1m


Tà vẹt gỗ đệm sắt:

		

		

		

		



		AD.42111

		Ray P43-33 dài 12,5m

		1000m

		874.948.980

		42.124.385

		





AD.42200 - TÀ VẸT GỖ KHÔNG ĐỆM SẮT



Đơn vị tính: đ/1000m

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Đặt đường sắt trong ga khổ 1m


Tà vẹt gỗ không đệm sắt:

		

		

		

		



		AD.42211

		Ray P33-30 dài 12,0m

		1000m

		784.525.110

		36.882.068

		



		AD.42221

		Ray P26-25-24 dài 10m

		1000m

		782.607.570

		34.786.424

		



		AD.42222

		Ray P26-25-24 dài 9,58m

		1000m

		745.146.195

		34.440.354

		



		AD.42223

		Ray P26-25-24 dài 8m

		1000m

		795.336.900

		35.484.972

		





AD.42300 - TÀ VẸT SẮT



Đơn vị tính: đ/1000m

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Đặt đường sắt trong ga khổ 1m


Tà vẹt sắt:

		

		

		

		



		AD.42311

		Ray P26-25-24 dài 10m

		1000m

		513.219.330

		26.121.861

		



		AD.42312

		Ray P26-25-24 dài 9,58m

		1000m

		481.632.180

		25.846.287

		



		AD.42313

		Ray P26-25-24 dài 8m

		1000m

		521.624.648

		26.628.148

		





AD.42400 - TÀ VẸT BÊ TÔNG



Đơn vị tính: đ/1000m

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Đặt đường sắt trong ga khổ 1m


Tà vẹt bê tông:

		

		

		

		



		AD.42411

		Ray P43 dài 12,5m

		1000m

		708.586.305

		79.910.080

		



		AD.42412

		Ray P38 dài 12,5m

		1000m

		644.266.305

		79.141.036

		





AD.43000 - ĐẶT ĐƯỜNG ĐÓN TIỄN KHỔ 1M



Đơn vị tính: đ/1000m

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Đặt đường đón tiễn khổ 1m,


Tà vẹt gỗ đệm sắt:

		

		

		

		



		AD.43111

		Ray P43-38, dài 12,5m

		1000m

		866.223.570

		42.124.385

		



		

		Tà vẹt gỗ không đệm sắt:

		

		

		

		



		AD.43211

		Ray P43-38, dài 12,0 m

		1000m

		854.503.260

		33.530.318

		



		AD.43221

		Ray P26-25 -24, dài 10,0 m

		1000m

		754.059.540

		31.761.517

		



		AD.43222

		Ray P26-25 -24, dài 9,58 m

		1000m

		715.675.575

		33.036.848

		



		AD.43223

		Ray P26-25 -24, dài 8,00 m

		1000m

		754.192.200

		32.549.787

		



		

		Đặt đường đón tiễn khổ 1m


Tà vẹt sắt:

		

		

		

		



		AD.43311

		Ray P26-25-24 dài 10m

		1000m

		501.327.165

		24.519.686

		



		AD.43312

		Ray P26-25-24 dài 9,58m

		1000m

		469.417.410

		24.096.712

		



		AD.43313

		Ray P26-25-24 dài 8,0m

		1000m

		506.665.725

		24.795.260

		



		

		Tà vẹt bê tông:

		

		

		

		



		AD.43411

		Ray P43 dài 12,5 m

		1000m

		708.586.305

		79.910.080

		



		AD.43412

		Ray P38 dài 12,5m

		1000m

		644.266.305

		79.141.036

		





AD.44000 - ĐẶT ĐƯỜNG NHÁNH, TRÁNH, TẠM KHỔ 1,0M TÀ VẸT GỖ



Đơn vị tính: đ/1000m

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Đặt đường nhánh, tránh, tạm khổ 1,0m 


Tà vẹt gỗ đệm sắt:


Ray P43-38 dài 12,5m 

		

		

		

		



		AD.44111

		   -  Độ cong R<=500m

		1000m

		828.175.275

		44.636.596

		



		AD.44112

		   -  Độ cong R>500m

		1000m

		804.385.920

		47.430.789

		



		

		Tà vẹt gỗ không đệm sắt:


Ray P33-30 dài 12,5m

		

		

		

		



		AD.44221

		   -  Độ cong R<=500m

		1000m

		736.740.375

		40.163.323

		



		AD.44222

		   -  Độ cong R>500m

		1000m

		709.779.240

		37.298.634

		



		

		Ray 26-25-24 dài 10m 

		

		

		

		



		AD.44231

		   -  Độ cong R<=500m

		1000m

		735.698.190

		41.630.915

		



		AD.44232

		   -  Độ cong R>500m

		1000m

		725.149.710

		38.138.174

		



		

		Ray 26-25-24 dài 9,58m

		

		

		

		



		AD.44241

		   -  Độ cong R<=500m

		1000m

		695.997.675

		41.002.863

		



		AD.44242

		   -  Độ cong R>500m

		1000m

		685.687.380

		37.369.130

		



		

		Ray 26-25-24 dài 8m

		

		

		

		



		AD.44251

		   -  Độ cong R<=500m

		1000m

		736.514.250

		42.188.472

		



		AD.44252

		   -  Độ cong R>500m

		1000m

		723.375.885

		37.792.104

		



		

		Đặt đường nhánh, tránh, tạm khổ 1,0m Tà vẹt sắt:


Ray 26-25-24 dài 10m

		

		

		

		



		AD.44311

		   -  Độ cong R<=500m

		1000m

		501.327.165

		37.164.051

		



		AD.44312

		   -  Độ cong R>500m

		1000m

		489.435.000

		32.972.762

		



		

		Ray 26-25-24 dài 9,58m

		

		

		

		



		AD.44321

		   -  Độ cong R<=500m

		1000m

		469.417.410

		36.324.512

		



		AD.44322

		   -  Độ cong R>500m

		1000m

		457.045.358

		31.992.230

		



		

		Ray 26-25-24 dài 8m

		

		

		

		



		AD.44331

		   -  Độ cong R<=500m

		1000m

		506.665.725

		37.580.617

		



		AD.44332

		   -  Độ cong R>500m

		1000m

		588.277.755

		32.344.709

		





AD.45000 - ĐẶT ĐƯỜNG SẮT KHỔ RỘNG  1,435 M


AD.45100 - ĐẶT ĐƯỜNG SẮT CHÍNH TUYẾN KHỔ RỘNG 1,435M LOẠI NẶNG VÀ LOẠI VỪA, TÀ VẸT GỖ ĐỆM SẮT


Đơn vị tính: đ/1000m

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Đặt đường sắt chính tuyến khổ rộng 1,435m loại nặng và loại vừa


Tà vẹt gỗ đệm sắt:


Ray P43 dài 12,5m 

		

		

		

		



		AD.45111

		   -  Độ cong R<=500m

		1000m

		1.014.850.005

		68.669.220

		



		AD.45112

		   -  Độ cong R>500m

		1000m

		970.012.935

		61.747.824

		



		

		Ray P38 dài 12,5m

		

		

		

		



		AD.45121

		   -  Độ cong R<=500m

		1000m

		951.492.795

		67.265.715

		



		AD.45122

		   -  Độ cong R>500m

		1000m

		904.725.120

		60.350.728

		





AD.45200 - ĐẶT ĐƯỜNG CHÍNH TRONG GA 


Đơn vị tính: đ/1000m

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Đường chính trong ga, xí nghiệp, tà vẹt gỗ đệm sắt:

		

		

		

		



		AD.45211

		Ray P43-44

		1000m

		969.045.120

		56.088.942

		



		AD.45212

		Ray P38-41

		1000m

		904.725.120

		55.954.360

		





AD.45300 - ĐẶT ĐƯỜNG NHÁNH, TRÁNH, TẠM, TÀ VẸT GỖ, ĐỆM SẮT


Đơn vị tính: đ/1000m

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Đặt đường nhánh, tránh, tạm, tà vẹt gỗ đệm sắt: 


Ray P43-44, P38-41

		

		

		

		



		AD.45311

		   -  Độ cong R<=500m

		1000m

		922.964.865

		65.314.266

		



		AD.45312

		   -  Độ cong R>500m

		1000m

		922.972.905

		58.396.074

		





AD.45400 - ĐẶT ĐƯỜNG SẮT CHÍNH TUYẾN KHỔ RỘNG 1,435M LOẠI VỪA VÀ NHẸ, TÀ VẸT GỖ ĐỆM SẮT



Đơn vị tính: đ/1000m

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Đặt đường sắt chính tuyến khổ rộng 1,435m loại vừa và nhẹ, tà vẹt gỗ đệm sắt


Ray P43-44

		

		

		

		



		AD.45411

		   -  Độ cong R<=500m

		1000m

		969.045.120

		63.074.425

		



		AD.45412

		   -  Độ cong R>500m

		1000m

		921.994.035

		56.159.438

		



		

		Ray P38-41 

		

		

		

		



		AD.45421

		   -  Độ cong R<=500m

		1000m

		904.725.120

		61.542.746

		



		AD.45422

		   -  Độ cong R>500m

		1000m

		857.674.035

		54.621.350

		





AD.46100 - ĐẶT ĐƯỜNG LỒNG, ĐƯỜNG GA XÍ NGHIỆP



Đơn vị tính: đ/1000m

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Đặt đường lồng, đường ga xí nghiệp, tà vẹt gỗ đệm sắt

		

		

		

		



		AD.46111

		    -   Ray P43-44

		1000m

		1.109.999.385

		71.457.005

		



		AD.46112

		    -    Ray P38

		1000m

		1.013.519.385

		70.059.908

		





AD.46200 - ĐẶT ĐƯỜNG  NHÁNH, TRÁNH, TẠM TÀ VẸT GỖ ĐỆM SẮT RAY P43-44



Đơn vị tính: đ/1000m

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Đặt đường  nhánh, tránh, tạm tà vẹt gỗ đệm sắt 


Ray P43-38

		

		

		

		





		AD.46211

		   -  Độ cong R<=500m

		1000m

		1.062.249.825

		73.975.624

		



		AD.46212

		   -  Độ cong R>500m

		1000m

		1.038.243.390

		69.297.273

		





AD.50000 - LẮP ĐẶT CÁC PHỤ KIỆN ĐƯỜNG SẮT


AD.51100 - LẮP THANH GIẰNG CỰ LY CHO ĐƯỜNG 1,00M VÀ 1,435M


Thành phần công việc:


 -  Lắp thanh giằng cự ly đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.


 -  Vận chuyển thanh giằng và phụ kiện trong phạm vi 1500m.


Đơn vị tính: đ/km đường sắt có thanh giằng.


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		AD.51110

		Lắp thanh giằng, loại 5 thanh giằng cho 1 cầu ray

		1km đường sắt có TG

		6.000.000

		2.044.375

		



		AD.51120

		Lắp thanh giằng, loại 3 thanh giằng cho 1 cầu ray

		1km đường sắt có TG

		3.600.000

		1.224.062

		





AD.51200 - LẮP THIẾT BỊ PHÒNG XÔ CHO ĐƯỜNG 1,00M VÀ 1.435M


Đơn vị tính: đ/km có phòng xô

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Lắp thiết bị phòng xô

		

		

		

		



		AD.51210

		Dốc <= 5%° 2 chiều

		1km có phòng xô

		37.496.000

		1.916.201

		



		AD.51220

		Dốc >5%° 1 chiều

		1km có phòng xô

		62.192.000

		3.069.767

		



		AD.51230

		Tầu hãm trước ga 1 chiều

		1km có phòng xô

		31.096.000

		1.531.679

		



		AD.51240

		Phòng xô cho 1 bộ ghi

		1km có phòng xô

		788.700

		76.904

		





AD.51300 - LẮP GIÁ RAY DỰ PHÒNG


 Đơn vị tính: đ/1km đường các loại


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		AD.51310

		Lắp giá ray dự phòng 

		1km

		4.786.000

		76.904

		





AD.52000 - ĐẶT CÁC LOẠI GHI


Thành phần công việc : Đặt hoàn chỉnh 1 bộ ghi và phụ kiện đúng yêu cầu kỹ thuật.


AD.52100 - ĐẶT GHI ĐƯỜNG SẮT KHỔ RỘNG 1,00M RAY P43, P38



Đơn vị tính: đ/bộ

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Đặt ghi đường sắt khổ rộng 1,00m ray P43, P38

		

		

		

		



		AD.52110

		Tg1/10 dài 21,414m

		bộ

		16.803.600

		4.678.351

		



		AD.52120

		Tg1/10 dài 24,00m

		bộ

		15.064.950

		4.678.351

		



		AD.52130

		Tg1/9 dài 22,312m

		bộ

		14.482.050

		4.678.351

		





AD.52200 - ĐẶT GHI ĐƯỜNG SẮT KHỔ RỘNG 1,435M



Đơn vị tính: đ/bộ


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		AD.52210

		Ray P43 Tg1/10 dài 34,41m

		bộ

		21.913.020

		5.030.830

		





AD.52300 - ĐẶT GHI ĐƯỜNG LỒNG RAY P43, P38



Đơn vị tính: đ/bộ

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Đặt ghi đường lồng ray P43, P38

		

		

		

		



		AD.52311

		Tg1/10 dài 24,552m

		bộ

		17.464.890

		6.261.300

		



		AD.52321

		Tg1/9 dài 24,552m

		bộ

		17.738.250

		6.261.300

		





PHỤ BẢN: SỐ LƯỢNG - CHIỀU DÀI TÀ VẸT CHO CÁC LOẠI GHI


		Số thứ tự

		Số lượng và chiều dài tà vẹt (m)

		LOẠI GHI



		

		

		A. ĐƯỜNG 1,00M

		B.ĐƯỜNG 1,435M



		

		

		Ghi P43 tg 1/10 dài 24,414

		Ghi P43 tg 1/10 dài 21,006

		Ghi P43 tg 1/10 dài 22,312

		Ghi P38 tg 1/10 dài 24,414

		Ghi P43  tg 1/9   dài 24,414

		Ghi P43 tg 1/10 dài 31,414m



		1

		2,00

		5

		5

		5

		5

		5

		-



		2

		2,10

		9

		11

		9

		9

		9

		-



		3

		2,30

		12

		8

		6

		12

		6

		-



		4

		2,50

		5

		5

		6

		5

		6

		-



		5

		2,60

		-

		-

		-

		-

		-

		12



		6

		2,70

		5

		6

		6

		5

		6

		-



		7

		2,75

		-

		-

		-

		-

		-

		8



		8

		2,90

		4

		3

		4

		4

		4

		10



		9

		3,05

		-

		-

		-

		-

		-

		5



		10

		3,10

		3

		3

		3

		3

		3

		-



		11

		3,20

		-

		-

		-

		-

		-

		5



		12

		3,30

		3

		3

		4

		3

		4

		-



		13

		3,35

		-

		-

		-

		-

		-

		3



		14

		3,50

		5

		3

		4

		5

		4

		4



		15

		3,60

		-

		2

		-

		-

		-

		-



		16

		3,65

		-

		2

		2

		-

		2

		3



		17

		3,70

		3

		-

		-

		3

		-

		-



		18

		3,80

		-

		-

		-

		-

		-

		3



		19

		3,90

		3

		-

		-

		3

		-

		-



		20

		3,95

		-

		-

		-

		-

		-

		5



		21

		4,10

		-

		-

		-

		-

		-

		3



		22

		4,14

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		23

		4,25

		-

		-

		-

		-

		-

		2



		24

		4,40

		-

		-

		-

		-

		-

		3



		25

		4,41

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		26

		4,55

		-

		-

		-

		-

		-

		3



		27

		4,59

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		28

		4,70

		-

		-

		-

		-

		-

		3



		29

		4,83

		-

		-

		-

		-

		-

		3



		Tổng số tà vẹt:

		57

		51

		19

		37

		19

		75





AD.60000 - LÀM NỀN ĐÁ BA LÁT


Thành phần công việc: Xúc đá, xăm chèn đá, làm băng kết theo yêu cầu kỹ thuật.


AD.61100 - LÀM NỀN ĐÁ BA LÁT CÁC LOẠI ĐƯỜNG



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Làm nền đá ba lát các loại đường

		

		

		

		



		AD.61111

		Tà vẹt gỗ, đường 1m

		m3

		76.667

		62.805

		



		AD.61112

		Tà vẹt gỗ, đường 1,435m

		m3

		76.667

		64.728

		



		AD.61121

		Tà vẹt sắt

		m3

		76.667

		70.496

		



		AD.61131

		Tà vẹt Bê tông

		m3

		76.667

		66.010

		





AD.61200 - LÀM NỀN ĐÁ BA LÁT CÁC LOẠI GHI



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Làm nền đá ba lát các loại ghi

		

		

		

		



		AD.61210

		Ghi đường 1m

		m3

		76.667

		70.496

		



		AD.61220

		Ghi đường 1,435m

		m3

		76.667

		76.904

		





AD.62000 - SẢN XUẤT, LẮP DỰNG, THÁO DỠ ĐƯỜNG TRƯỢT HẦM ĐỨNG, HẦM NGHIÊNG


AD.62100 - SẢN XUẤT ĐƯỜNG TRƯỢT HẦM ĐỨNG, HẦM NGHIÊNG


Thành phần công việc: 


Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, sản xuất đ​uờng tr​uợt bằng thép hình theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đ/tấn


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		AD.62110

		Sản xuất đường trượt hầm đứng, hầm nghiêng bằng thép hình

		tấn

		8.531.633

		300.081

		280.551





AD.62200 - LẮP DỰNG THÁO DỠ ĐƯỜNG TRƯỢT HẦM ĐỨNG, HẦM NGHIÊNG


Thành phần công việc:  


Chuẩn bị, di chuyển, lắp dựng, căn chỉnh, định vị đ​ường tr​ượt theo đúng yêu cầu kỹ thuật.    


Đơn vị tính: đ/tấn


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Lắp dựng tháo dỡ đường trượt hầm đứng, hầm nghiêng

		

		

		

		



		AD.62210

		LD đường trượt thép hình hầm đứng

		tấn

		340.480

		2.581.403

		525.145





		AD.62220

		LD đường trượt thép hình hầm nghiêng

		tấn

		376.533

		2.894.479

		583.554





AD.63000 - LẮP ĐẶT, THÁO DỠ ĐƯỜNG GOÒNG TRONG HẦM


AD.63100 - LẮP ĐẶT ĐƯỜNG GOÒNG  TẠM KHỔ 0,9M, TÀ VẸT GỖ



Đơn vị tính: đ/m


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		AD.63110

		Lắp đặt đường goòng  tạm khổ 0,9m, tà vẹt gỗ, ray P24 trong hầm

		m

		765.440

		80.109

		





Ghi chú: Công tác lắp đặt đường goòng được tính cho đoạn đường thẳng. trường hợp thi công các đoạn đường vòng thì chi phí nhân công được nhân thêm hệ số 1,15.


AD.70000  - LẮP ĐẶT HỆ THỐNG THÔNG TIN TÍN HIỆU


AD.71000 - TRỒNG CỘT MỐC, BIỂN BÁO


AD.71100 - TRỒNG CỘT KM


Thành phần công việc:


-  Sơn kẻ chữ, trồng, chèn vữa chân cột ngay thẳng đúng vị trí, đúng tiêu chuẩn kỹ thuật

-  Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 1500m


Đơn vị tính: đ/cái


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		AD.71110

		Trồng cột km

		cái

		75.826

		19.226

		





AD.71200 - TRỒNG CỘT VÀ BIỂN ĐƯỜNG VÒNG


Thành phần công việc:


- Sơn kẻ chữ cột, biển

- Trồng các cột NĐ, NC, TD, TC, biển ghi số hiệu của đ​ường cong


- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 1500m.



Đơn vị tính: đ/1đường vòng


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		AD.71210

		Trồng cột và biển đường vòng

		1đường vòng

		185.436

		48.065

		





AD.71300 - TRỒNG BIỂN ĐỔI DỐC (HOẶC TRỒNG DỐC XUNG ĐỘT)



Đơn vị tính: đ/cái

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		AD.71310

		Trồng biển đổi dốc

		cái

		40.804

		9.613

		





AD.71400 - TRỒNG BIỂN KÉO CÒI ( HOẶC BIỂN BÁO ĐƯỜNG NGANG, BIỂN BÁO CHÚ Ý TÀU HOẢ)



Đơn vị tính: đ/cái


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		AD.71410

		Trồng biển kéo còi 

		1cái

		40.804

		19.226

		





AD.71500 - LẮP DỰNG CỘT THÔNG TIN, TÍN HIỆU


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị đư​a cột vào vị trí dựng cột, điều chỉnh cột, kê chèn theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển cột trong phạm vi 1000m


- Nếu lắp dựng cột ở nơi lầy lội, đồi núi, ao hồ, thì đơn giá nhân công đư​ợc nhân hệ số 1,2 so với đơn giá tư​ơng ứng.


- Nếu vận chuyển cột >1000m thì cứ 500m vận chuyển tiếp theo đơn giá nhân công đ​ược cộng thêm 0,79 công/cột cho các đơn giá lắp đặt tư​ơng ứng.


+ Lắp dựng cột thông tin hình chữ H, cột đánh dấu, nhân công 3,5/7 đơn giá là 54819 đ/công


+ Lắp dựng cột tín hiệu, nhân công 4/7 đơn giá là 59071 đ/công



Đơn vị tính: đ/cột


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		AD.71511

		Lắp dựng cột thông tin hình chữ H,cột 6m

		cột

		494.203

		417.721

		



		AD.71512

		Lắp dựng cột thông tin hình chữ H,cột 7m

		cột

		607.146

		515.847

		



		AD.71513

		Lắp dựng cột thông tin hình chữ H,cột 8m

		cột

		716.487

		615.069

		



		AD.71514

		Lắp dựng cột thông tin hình chữ H,cột 9m

		cột

		784.593

		719.225

		



		AD.71521

		Lắp dựng cột đánh dấu 1,2m

		cột

		42.420

		52.078

		



		AD.71531

		Lắp dựng cột tín hiệu, cột 7,5m

		cột

		693.000

		1.086.906

		



		AD.71532

		Lắp dựng cột tín hiệu, cột 8,5m

		cột

		803.250

		1.189.099

		



		AD.71533

		Lắp dựng cột tín hiệu, cột 9,5m

		cột

		1.275.750

		1.358.633

		





AD.72100 - LẮP ĐẶT CÁC PHỤ KIỆN CỘT TÍN HIỆU, CỘT ĐÁNH DẤU


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, kiểm tra các phụ kiện, lắp phụ kiện đấu dây, thử điện khí, hoàn thiện công tác lắp theo yêu cầu kỹ thuật.

 - Vận chuyển vật liệu, phụ kiện trong phạm vi 500m 

AD.72100 - LẮP ĐẶT CÁC PHỤ KIỆN CỘT TÍN HIỆU, CỘT ĐÁNH DẤU



Đơn vị tính: đ/cột


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		AD.72111

		Lắp đặt các phụ kiện cột tín hiệu vào ga

		cột

		3.674.000

		1.775.210

		



		AD.72112

		Lắp đặt các phụ kiện cột tín hiệu ra ga

		cột

		1.492.810

		865.174

		



		AD.72121

		Lắp đặt cột đánh dấu

		cột

		1.281.500

		589.600

		





AD.73100 - LẮP ĐẶT GHI TÍN HIỆU


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, kiểm tra đo đạc vị trí lắp ghi, lắp các phụ kiện tay quay ghi, bộ quay ghi, bộ biểu thị ghi, các loại cần động tác, thử hoạt động, hoàn thiện công tác lắp theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


- Vận chuyển vật​ tư, phụ kiện trong phạm vi 300m.


AD.73100 - LẮP ĐẶT GHI TÍN HIỆU



Đơn vị tính: đ/bộ ghi


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Lắp đặt ghi tín hiệu

		

		

		

		



		AD.73111

		 - Cơ khí

		bộ ghi

		255.460

		910.035

		



		AD.73121

		 - Điện đơn

		bộ ghi

		464.121

		2.480.167

		



		AD.73131

		 - Liên động

		bộ ghi

		3.359.405

		5.831.917

		



		AD.73141

		 - Lồng 3 đầu dây

		bộ ghi

		883.192

		5.291.664

		





AD.74000 - KÉO RẢI DÂY THÔNG TIN


Thành phần công việc :


- Chuẩn bị, kiểm tra chất lượng trước và sau khi kéo dây, vận chuyển, ra dây dư​ới đất, gác dây lên xà, căng hãm, hàn nối, hoàn thiện công tác kéo rải dây theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Nếu kéo rải dây trên đồi, núi, hồ ao, bùn lầy sông ngòi, đơn giá nhân công được nhân với hệ số 1,2


-  Tr​ường hợp tháo dỡ dây thông tin đơn giá nhân công nhân với hệ số 0,8 so với đơn giá  tương ứng.


AD.74100 - KÉO RẢI DÂY THÔNG TIN



Đơn vị tính: đ/1km/sợi


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Kéo rải dây thông tin

		

		

		

		



		AD.74111

		Kéo rãi dây sắt fi 3mm

		1km/sợi

		606.532

		525.513

		



		AD.74112

		Kéo rãi dây sắt fi 4mm

		1km/sợi

		1.089.532

		586.396

		



		AD.74121

		Kéo rãi dây lưỡng kim fi 2,5mm

		1km/sợi

		1.200.286

		512.696

		



		AD.74122

		Kéo rãi dây lưỡng kim fi 3mm

		1km/sợi

		1.710.586

		525.513

		





AD.74200 - LẮP XÀ THÔNG TIN


Thành phần công việc :  


Chuẩn bị, kiểm tra chất l​ượng, xác định vị trí, lắp xà, bộ sứ vào xà theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 300m.



Đơn vị tính: đ/xà


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Lắp xà thông tin

		

		

		

		



		AD.74211

		 - Xà 1,1m

		xà

		44.370

		64.728

		



		AD.74212

		 - Xà 2,5m

		xà

		69.360

		88.440

		





AD.74300 - LẮP ĐẶT BỘ GIÁ ĐỠ ĐẶT BỘ QUAY GHI


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, kiểm tra đo đạc vị trí, đánh dấu, khoan ray, khoan các phụ kiện, lắp bộ giá đỡ hoàn chỉnh

- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 300m.



Đơn vị tính: đ/bộ giá đỡ


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		AD.74310

		Bộ giá đỡ đặt bộ quay ghi 

		1 bộ

		1.495.354

		384.522

		





AD.74400 - LẮP ĐẶT MẠCH ĐIỆN ĐƯỜNG RAY


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, phân rải phụ kiện, khoan ray để lắp dây dẫn, lắp các phụ kiện, điều chỉnh và thử hoạt động, hoàn thiện theo yêu cầu kỹ thuật.


- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 300m.


Đơn vị tính: đ/mạch


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		AD.74410

		Lắp đặt mạch điện đường ray 

		1 mạch

		1.940.325

		2.268.680

		





AD.74500 - LẮP ĐẶT HỘP CÁP, HÒM BIẾN THẾ TÍN HIỆU


Thành phần công việc :


- Chuẩn bị, lắp hộp cáp, hòm biến thế vào vị trí, lên đầu cáp, đổ xi cách điện, thử điện khí, hoàn thiện theo yêu cầu kỹ thuật.


- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 300m.


Đơn vị tính: đ/hộp


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Lắp đặt hộp cáp, hòm biến thế tín hiệu

		

		

		

		



		AD.74511

		 - Hộp cáp cuối

		hộp

		668.220

		635.748

		



		AD.74521

		 - Hộp cáp phân hướng

		hộp

		1.180.778

		996.465

		



		AD.74531

		 - Hòm biến thế

		hộp

		376.425

		1.136.744

		





AD.74600 - LẮP CÁC LOẠI RƠ LE TÍN HIỆU CHẠY TÀU


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, lắp đặt và đo kiểm để đạt các tiêu chuẩn kỹ thuật quy định


- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 300m


Đơn vị tính: đ/cái


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		AD.74610

		Lắp các loại rơ le 

		1 cái

		228.360

		397.342

		





AD.74700 - LẮP ĐẶT MÁY THÔNG TIN


Thành phần công việc: 


Chuẩn bị, kiểm tra lau chùi máy, vận chuyển đ​ưa máy đến vị trí lắp đặt, đấu dây thử điện khí, hoàn thiện theo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/cái


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Lắp đặt máy thông tin

		

		

		

		



		AD.74711

		Lắp đặt tổng đài điện thoại nam châm

		cái

		

		3.652.959

		



		AD.74712

		Lắp đặt tổng đài cộng điện điều độ

		cái

		

		4.742.438

		



		AD.74721

		Lắp đặt máy đóng đường

		cái

		895.324

		3.943.273

		





AD.74800 - LẮP ĐẶT MẠNG CÁP NGẦM


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, kiểm tra đo đạc điện khí cáp, tời cáp, rải cáp xuống rãnh, làm đầu cáp, kiểm tra thông mạch của cáp, hoàn thiện theo yêu cầu kỹ thuật.

- Vận chuyển xa trong phạm vi 500m.


Đơn vị tính: đ/100m

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		AD.74810

		Lắp đặt mạng cáp ngầm

		100m

		1.209.600

		296.571

		





AD.81000 - SẢN XUẤT PHAO TIÊU, CỘT BÁO HIỆU, BIỂN BÁO HIỆU ĐƯỜNG SÔNG


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, đo lấy dấu, triển khai tôn, cắt, uốn khoan lỗ, hàn, sơn chống rỉ 2 nư​ớc trong và ngoài phao, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

AD.81100 - SẢN XUẤT PHAO TIÊU



Đơn vị tính: đ/cái


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Sản xuất phao tiêu báo hiệu đường sông

		

		

		

		



		AD.81111

		 -   Đường kính phao 0.8 m

		cái

		1.264.344

		1.429.140

		99.423



		AD.81121

		 -   Đường kính phao 1,0m

		cái

		2.050.981

		1.852.114

		167.965



		AD.81131

		 -   Đường kính phao 1,2m

		cái

		2.812.658

		2.358.402

		228.819



		AD.81141

		 -   Đường kính phao 1,4m

		cái

		4.543.898

		3.189.610

		376.071





AD.81200 - SẢN XUẤT CỘT BÁO HIỆU ĐƯỜNG SÔNG



Đơn vị tính: đ/cái


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Sản xuất cột báo hiệu đường sông


Đường kính 160 mm

		

		

		

		



		AD.81211

		    -    Chiều dài cột  5.5m

		cái

		1.368.961

		727.387

		159.914



		AD.81212

		    -    Chiều dài cột  6.5m

		cái

		1.553.705

		828.004

		181.563



		AD.81213

		    -    Chiều dài cột  7.5m

		cái

		1.739.051

		928.621

		204.208



		

		Đường kính 200 mm

		

		

		

		



		AD.81221

		    -    Chiều dài cột  5.5m

		cái

		1.644.864

		791.474

		193.131



		AD.81222

		    -    Chiều dài cột  6.5m

		cái

		1.871.430

		890.809

		221.070



		AD.81223

		    -    Chiều dài cột  7.5m

		cái

		2.098.722

		993.348

		248.013





AD.81300 - SẢN XUẤT BIỂN BÁO HIỆU ĐƯỜNG SÔNG



Đơn vị tính: đ/m2

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		AD.81310

		Sản xuất biển báo hiệu đường sông

		m2

		343.238

		217.896

		27.722





AD.82000 - LẮP ĐĂT PHAO TIÊU, CỘT BÁO HIỆU, BIỂN BÁO HIỆU ĐƯỜNG SÔNG,


AD.82100 - LẮP ĐẶT PHAO TIÊU


Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kiểm tra các mối liên kết giữa xích và các bộ phận chuyển hư​ớng của phao (maní, con quay, vòng chuyển tiếp...), thả phao dấu, căn toạ độ vị trí thả rùa định vị phao, vận chuyển vật liệu từ bờ xuống xà lan (vận chuyển vật liệu từ nơi sản xuất đến khu vực thả phao chư​a tính trong định mức).



Đơn vị tính: đ/cái


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Lắp đặt phao tiêu:  

		

		

		

		



		AD.82111

		     -   Đường kính  0.8 m

		cái

		20.666

		49.754

		37.366



		AD.82121

		     -   Đường kính 1.0 m

		cái

		22.733

		68.412

		52.276



		AD.82131

		     -   Đường kính 1.2 m

		cái

		24.832

		88.452

		67.370



		AD.82141

		     -   Đường kính 1.4 m

		cái

		26.899

		107.801

		82.280





AD.82200 - LẮP ĐẶT CỘT BÁO HIỆU ĐƯỜNG SÔNG ĐƯỜNG KÍNH 160MM - 200MM


Thành phần công việc: 


Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu từ tàu đến vị trí lắp đặt, đào hố chôn cột, định vị căn chỉnh cột, trộn vữa, đổ bê tông chân cột, lấp đất chân cột.).



Đơn vị tính: đ/cái


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Sản xuất cột báo hiệu đường sông đường kính 160mm đến 200mm

		

		

		

		



		AD.82211

		    -   Chiều dài 5.5m 

		cái

		233.900

		467.835

		



		AD.82221

		    -   Chiều dài 6.5m 

		cái

		233.900

		487.061

		



		AD.82231

		    -   Chiều dài 7.5m 

		cái

		233.900

		501.160

		





AD.82300 - LẮP ĐẶT CÁC LOẠI BIỂN BÁO HIỆU ĐƯỜNG SÔNG



Đơn vị tính: đ/cái


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		AD.82310

		Lắp đặt các biển báo hiệu đường sông

		cái

		122.682

		96.130

		





Chương V


CÔNG TÁC XÂY GẠCH ĐÁ


CÔNG TÁC XÂY GẠCH ĐÁ BẰNG VỮA XI MĂNG PC30


AE.10000 - XÂY ĐÁ


Thành phần công việc


Chuẩn bị, lắp và tháo dỡ giàn giáo xây, trộn vữa, xây kể cả miết mạch, kẻ chỉ theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. (vật liệu làm dàn giáo  đã tính trong đơn giá)

Vữa tính trong đơn giá sử dụng vữa XMPC30, cát vàng có môđun độ lớn ML >2


AE.11000 - XÂY ĐÁ HỘC


AE.11100 - XÂY MÓNG


Đơn vị tính: đ/1m3 

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Xây móng


Chiều dày <=60cm

		

		

		

		



		AE.11113

		- Vữa XM mác 50

		m3

		123.489

		104.704

		



		AE.11114

		- Vữa XM mác 75

		m3

		149.107

		104.704

		



		AE.11115

		- Vữa XM mác 100

		m3

		176.593

		104.704

		



		

		Chiều dày > 60cm

		

		

		

		



		AE.11123

		- Vữa XM mác 50

		m3

		123.489

		100.867

		



		AE.11124

		- Vữa XM mác 75

		m3

		149.107

		100.867

		



		AE.11125

		- Vữa XM mác 100

		m3

		176.593

		100.867

		





AE.11200 - XÂY TƯỜNG THẲNG



Đơn vị tính: đ/1m3                                                            

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Xây tường thẳng


Chiều dày <=60cm, cao <=2m

		

		

		

		



		AE.11213

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		123.489

		118.409

		



		AE.11214

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		149.107

		118.409

		



		AE.11215

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		176.593

		118.409

		



		

		Chiều dày <=60cm, cao >2m

		

		

		

		



		AE.11223

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		133.985

		137.048

		



		AE.11224

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		161.781

		137.048

		



		AE.11225

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		191.603

		137.048

		



		

		Chiều dày >60cm, cao <=2m

		

		

		

		



		AE.11233

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		123.489

		114.024

		



		AE.11234

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		149.107

		114.024

		



		AE.11235

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		176.593

		114.024

		



		

		Chiều dày >60cm, cao>2m

		

		

		

		



		AE.11243

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		132.751

		129.921

		



		AE.11244

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		160.290

		129.921

		



		AE.11245

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		189.837

		129.921

		





AE.11300 - XÂY TƯỜNG TRỤ PIN, TƯỜNG CONG NGHIÊNG VẬN VỎ ĐÕ



Đơn vị tính: đ/1m3                                                            

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Xây tường trụ bin, tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ


Chiều dày <=60cm, cao <=2m

		

		

		

		



		AE.11313

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		123.489

		128.825

		



		AE.11314

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		149.107

		128.825

		



		AE.11315

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		176.593

		128.825

		



		

		Chiều dày <=60cm, cao >2m

		

		

		

		



		AE.11323

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		133.985

		151.849

		



		AE.11324

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		161.781

		151.849

		



		AE.11325

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		191.603

		151.849

		



		

		Chiều dày >60cm, cao <=2m

		

		

		

		



		AE.11333

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		123.489

		123.343

		



		AE.11334

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		149.107

		123.343

		



		AE.11335

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		176.593

		123.343

		



		

		Chiều dày >60cm, cao>2m

		

		

		

		



		AE.11343

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		132.751

		139.240

		



		AE.11344

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		160.290

		139.240

		



		AE.11345

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		189.837

		139.240

		





AE.11400 - XÂY MỐ, TRỤ, CỘT, TƯỜNG CÁNH, TƯỜNG ĐẦU CẦU



Đơn vị tính: đ/1m3                                                            

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Xây mố cầu


Xây mố cầu cao <=2m

		

		

		

		



		AE.11413

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		123.489

		135.403

		



		AE.11414

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		149.107

		135.403

		



		AE.11415

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		176.593

		135.403

		



		

		Xây mố cầu cao >2m

		

		

		

		



		AE.11423

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		133.985

		275.740

		



		AE.11424

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		161.781

		275.740

		



		AE.11425

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		191.603

		275.740

		





AE.11500 - XÂY TRỤ, CỘT 


Đơn vị tính: đ/1m3                                                            

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Xây trụ, cột cầu


Xây trụ, cột cầu cao <=2m

		

		

		

		



		AE.11513

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		131.516

		218.180

		



		AE.11514

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		158.799

		218.180

		



		AE.11515

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		188.071

		218.180

		



		

		Xây trụ, cột cầu cao >2m

		

		

		

		



		AE.11523

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		132.751

		374.414

		



		AE.11524

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		160.290

		374.414

		



		AE.11525

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		189.837

		374.414

		





AE.11600 - XÂY TƯỜNG CÁNH TƯỜNG ĐẦU CẦU



Đơn vị tính: đ/1m3                                                            


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Xây tường cánh tường đầu cầu 


Xây tường cầu cao <=2m

		

		

		

		



		AE.11613

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		129.046

		130.469

		



		AE.11614

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		155.817

		130.469

		



		AE.11615

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		184.540

		130.469

		



		

		Xây tường cầu cao >2m

		

		

		

		



		AE.11623

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		133.368

		222.565

		



		AE.11624

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		161.036

		222.565

		



		AE.11625

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		190.720

		222.565

		





AE.11700 - XÂY TRỤ ĐỠ ỐNG



Đơn vị tính: đ/1m3                                                            


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Xây trụ đỡ ống 


Xây trụ đỡ ống cao <=2m

		

		

		

		



		AE.11713

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		131.044

		192.415

		



		AE.11714

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		158.072

		192.415

		



		AE.11715

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		187.069

		192.415

		



		

		Xây trụ đỡ ống cao >2m

		

		

		

		



		AE.11723

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		134.771

		227.499

		



		AE.11724

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		162.567

		227.499

		



		AE.11725

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		192.389

		227.499

		





AE.11800 - XÂY GỐI  ĐỠ ĐƯỜNG ỐNG



Đơn vị tính: đ/1m3                                                            

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Xây gối đỡ đường ống


Xây gối đỡ đường ống cao <=2m

		

		

		

		



		AE.11813

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		122.856

		192.415

		3.769



		AE.11814

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		148.474

		192.415

		3.769



		AE.11815

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		175.960

		192.415

		3.769



		

		Xây gối đỡ đường ống cao >2m

		

		

		

		



		AE.11823

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		133.298

		226.402

		3.769



		AE.11824

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		161.094

		226.402

		3.769



		AE.11825

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		190.916

		226.402

		3.769





AE.11900 - XÂY MẶT BẰNG, MÁI DỐC



Đơn vị tính: đ/1m3                                                            


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Xây mặt bằng, mái dốc


Xây mặt bằng

		

		

		

		



		AE.11913

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		123.489

		114.024

		



		AE.11914

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		149.107

		114.024

		



		AE.11915

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		176.593

		114.024

		



		

		Xây mái dốc thẳng

		

		

		

		



		AE.11923

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		123.489

		120.054

		



		AE.11924

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		149.107

		120.054

		



		AE.11925

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		176.593

		120.054

		



		

		Xây mái dốc cong

		

		

		

		



		AE.11933

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		127.318

		132.662

		



		AE.11934

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		153.577

		132.662

		



		AE.11935

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		181.750

		132.662

		





AE.12000 - XẾP ĐÁ KHAN


AE.12100 - XẾP ĐÁ KHAN KHÔNG CHÍT MẠCH



Đơn vị tính: đ/1m3                                                            

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Xếp đá khan


Xếp đá khan không chít mạch

		

		

		

		



		AE.12110

		Mặt bằng

		m3

		47.495

		65.783

		



		AE.12120

		Mái dốc thẳng

		m3

		47.495

		76.747

		



		AE.12130

		Mái dốc cong

		m3

		49.697

		108.542

		





AE.12200 - XẾP ĐÁ KHAN CÓ CHÍT MẠCH



Đơn vị tính: đ/1m3                                                            


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Xếp đá khan có chít mạch


Xếp đá khan mặt bằng

		

		

		

		



		AE.12213

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		59.443

		84.969

		



		AE.12214

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		63.530

		84.969

		



		AE.12215

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		67.914

		84.969

		



		

		Xếp đá khan mái dốc thẳng

		

		

		

		



		AE.12223

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		59.443

		95.933

		



		AE.12224

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		63.530

		95.933

		



		AE.12225

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		67.914

		95.933

		



		

		Xếp đá khan mái dốc cong

		

		

		

		



		AE.12233

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		61.671

		110.186

		



		AE.12234

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		65.860

		110.186

		



		AE.12235

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		70.354

		110.186

		





AE.12300 -  XÂY CỐNG BẰNG ĐÁ HỘC


Đơn vị tính: đ/1m3                                                            

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Xây cống

		

		

		

		



		AE.12313

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		131.516

		168.842

		



		AE.12314

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		158.799

		168.842

		



		AE.12315

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		188.071

		168.842

		





AE.12400 - XÂY NÚT HẦM BẰNG ĐÁ HỘC



Đơn vị tính: đ/1m3                                                            


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Xây nút hầm

		

		

		

		



		AE.12413

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		131.516

		195.156

		



		AE.12414

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		158.799

		195.156

		



		AE.12415

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		188.071

		195.156

		





AE.12500 - CÁC BỘ PHẬN KẾT CẤU PHỨC TẠP KHÁC



Đơn vị tính: đ/1m3                                                            

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Xây kết cấu phức tạp khác

		

		

		

		



		AE.12513

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		131.044

		226.402

		



		AE.12514

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		158.072

		226.402

		



		AE.12515

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		187.069

		226.402

		





AE.12600 - XÂY RÃNH ĐỈNH, DỐC NƯỚC, THÁC NƯỚC, GÂN CHỮ V TRÊN ĐỘ DỐC TALUY >=40%


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, bốc vác vận chuyển đá, vữa xây từ vị trí chân ta luy lên vị trí xây; trộn vữa, xây kể cả miết mạch kẻ chỉ theo đúng yêu cầu kỹ thuật. 


Đơn vị tính: đ/1m3                                                            


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Xây rãnh đỉnh, dốc nước, thác nước, gân chữ V trên độ dốc Taluy >=40%


Chiều cao >=5m

		

		

		

		



		AE.12613

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		137.534

		305.342

		



		AE.12614

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		166.995

		305.342

		



		AE.12615

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		198.603

		305.342

		



		

		Chiều cao >=10m

		

		

		

		



		AE.12623

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		138.189

		356.324

		



		AE.12624

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		167.790

		356.324

		



		AE.12625

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		199.549

		356.324

		



		

		Chiều cao >=20m

		

		

		

		



		AE.12633

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		139.498

		422.654

		



		AE.12634

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		169.380

		422.654

		



		AE.12635

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		201.440

		422.654

		





AE.13000 - XÂY ĐÁ XANH MIẾNG (10x20x30)


AE.13100 - XÂY MÓNG



Đơn vị tính: đ/1m3                                                            

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Xây móng bằng đá xanh miếng

		

		

		

		



		AE.13113

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		166.485

		128.300

		1.884



		AE.13114

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		176.244

		128.300

		1.884



		AE.13115

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		186.715

		128.300

		1.884





AE.13200 - XÂY TƯỜNG



Đơn vị tính: đ/1m3                                                            

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Xây đá xanh miếng 10x20x30


Xây tường dày <=30cm, cao <=2m

		

		

		

		



		AE.13213

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		166.485

		144.691

		1.884



		AE.13214

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		176.244

		144.691

		1.884



		AE.13215

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		186.715

		144.691

		1.884



		

		Xây tường dày <=30cm, cao >2m

		

		

		

		



		AE.13223

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		175.641

		154.865

		2.073



		AE.13224

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		185.938

		154.865

		2.073



		AE.13225

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		196.984

		154.865

		2.073



		

		Xây tường dày >30cm, cao <=2m

		

		

		

		



		AE.13233

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		165.635

		127.170

		1.884



		AE.13234

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		177.224

		127.170

		1.884



		AE.13235

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		189.658

		127.170

		1.884



		

		Xây tường dày >30cm, cao >2m

		

		

		

		



		AE.13243

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		173.089

		150.908

		2.073



		AE.13244

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		185.199

		150.908

		2.073



		AE.13245

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		198.193

		150.908

		2.073





AE.13300 - XÂY TRỤ ĐỘC LẬP



Đơn vị tính: đ/1m3                                                            

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Xây trụ độc lập bằng đá xanh miếng 10x20x30

		

		

		

		



		AE.13313

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		186.916

		247.558

		2.902



		AE.13314

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		203.080

		247.558

		2.902



		AE.13315

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		220.422

		247.558

		2.902





AE.14000 - XÂY ĐÁ CHẺ


AE.14100 - XÂY MÓNG BẰNG ĐÁ CHẺ (10x10x20)



Đơn vị tính: đ/1m3                                                            


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Xây móng bằng đá chẻ 10x10x20

		

		

		

		



		AE.14113

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		612.503

		153.169

		2.638



		AE.14114

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		630.802

		153.169

		2.638



		AE.14115

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		650.434

		153.169

		2.638





AE.14200 - XÂY TƯỜNG BẰNG ĐÁ CHẺ (10X10X20)



Đơn vị tính: đ/1m3                                                            

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Xây tường bằng đá chẻ 10x10x20


Dày <=30cm, cao <=2m

		

		

		

		



		AE.14213

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		614.286

		171.256

		2.714



		AE.14214

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		633.195

		171.256

		2.714



		AE.14215

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		653.482

		171.256

		2.714



		

		Dày <=30cm, cao >2m

		

		

		

		



		AE.14223

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		646.190

		187.081

		2.985



		AE.14224

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		665.496

		187.081

		2.985



		AE.14225

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		686.208

		187.081

		2.985



		

		Dày >30cm, cao <=2m

		

		

		

		



		AE.14233

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		612.503

		153.169

		2.638



		AE.14234

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		630.802

		153.169

		2.638



		AE.14235

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		650.434

		153.169

		2.638



		

		Dày >30cm, cao >2m

		

		

		

		



		AE.14243

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		640.065

		170.690

		2.902



		AE.14244

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		659.188

		170.690

		2.902



		AE.14245

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		679.704

		170.690

		2.902





AE.14300 - XÂY GỐI ĐỠ ĐƯỜNG ỐNG BẰNG ĐÁ CHẺ (10x10x20)


AE.14400 - XÂY TRỤ ĐỘC LẬP BẰNG ĐÁ CHẺ (10x10x20)


Đơn vị tính: đ/1m3                                                            

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Xây gối đỡ đường ống bằng đá chẻ 10x10x20


Cao <=2m

		

		

		

		



		AE.14313

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		612.503

		153.169

		



		AE.14314

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		630.802

		153.169

		



		AE.14315

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		650.434

		153.169

		



		

		Cao >2m

		

		

		

		



		AE.14323

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		641.929

		170.690

		2.638



		AE.14324

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		661.689

		170.690

		2.638



		AE.14325

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		682.889

		170.690

		2.638



		

		Xây trụ độc lập bằng đá chẻ 10x10x20

		

		

		

		



		AE.14413

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		620.642

		247.558

		2.985



		AE.14414

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		640.591

		247.558

		2.985



		AE.14415

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		661.993

		247.558

		2.985





AE.15000 - XÂY ĐÁ CHẺ (20x20x25)


AE.15100 - XÂY MÓNG BẰNG ĐÁ CHẺ (20x20x25)



Đơn vị tính: đ/1m3                                                            

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Xây móng bằng đá chẻ 20x20x25

		

		

		

		



		AE.15113

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		126.188

		76.302

		2.563



		AE.15114

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		143.267

		76.302

		2.563



		AE.15115

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		161.591

		76.302

		2.563





AE.15200 - XÂY TƯỜNG BẰNG ĐÁ CHẺ (20X20X25)


Đơn vị tính: đ/1m3                                                            

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Xây tường bằng đá chẻ (20x20x25)


Dày <=30cm, cao <=2m

		

		

		

		



		AE.15213

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		129.243

		81.954

		2.638



		AE.15214

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		146.932

		81.954

		2.638



		AE.15215

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		165.910

		81.954

		2.638



		

		Dày <=30cm,  cao >2m

		

		

		

		



		AE.15223

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		136.351

		87.606

		2.902



		AE.15224

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		155.013

		87.606

		2.902



		AE.15225

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		175.035

		87.606

		2.902



		

		Dày >30cm,  cao <=2m

		

		

		

		



		AE.15233

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		126.188

		78.563

		2.563



		AE.15234

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		143.267

		78.563

		2.563



		AE.15235

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		161.591

		78.563

		2.563



		

		Dày >30cm,  cao > 2m

		

		

		

		



		AE.15243

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		131.867

		81.954

		2.902



		AE.15244

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		149.714

		81.954

		2.902



		AE.15245

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		168.862

		81.954

		2.902





AE.16000 - XÂY ĐÁ CHẺ (15x20x25)


AE.16100 - XÂY MÓNG BẰNG ĐÁ CHẺ (15x20x25)



Đơn vị tính: đ/1m3                                                            


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Xây móng bằng đá chẻ 15x20x25

		

		

		

		



		AE.16113

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		132.935

		76.302

		2.638



		AE.16114

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		150.624

		76.302

		2.638



		AE.16115

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		169.602

		76.302

		2.638





AE.16200 - XÂY TƯỜNG BẰNG ĐÁ CHẺ (15x20x25)



Đơn vị tính: đ/1m3                                                            

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Xây tường bằng đá chẻ (15x20x25)


Dày <=30cm, cao <=2m

		

		

		

		



		AE.16213

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		135.471

		79.128

		2.638



		AE.16214

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		153.770

		79.128

		2.638



		AE.16215

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		173.402

		79.128

		2.638



		

		Dày <=30cm, cao >2m

		

		

		

		



		AE.16223

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		142.921

		87.606

		2.902



		AE.16224

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		162.227

		87.606

		2.902



		AE.16225

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		182.939

		87.606

		2.902



		

		Dày >30cm, cao <=2m

		

		

		

		





		AE.16233

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		132.935

		

		2.638



		AE.16234

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		150.624

		

		2.638



		AE.16235

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		169.602

		

		2.638



		

		Dày >30cm, cao >2m

		

		

		

		



		AE.16243

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		138.917

		81.954

		2.902



		AE.16244

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		157.402

		81.954

		2.902



		AE.16245

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		177.234

		81.954

		2.902





AE.20000 - XÂY GẠCH CHỈ (6,5x10,5x22)


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, lắp và tháo dỡ dàn giáo xây. Trộn vữa, xây (kể cả những bộ phận, kết cấu nhỏ gắn liền với bộ phận kết cấu chung nh​ư đường viền bệ cửa sổ, gờ chỉ v.v... tính vào khối lượng) bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. (vật liệu làm giàn giáo đã tính trong đơn giá).


Vữa tính trong đơn giá sử dụng vữa XMPC30, cát vàng có môđun độ lớn ML = 1,5 - 2,0 


AE.21000 - XÂY MÓNG



Đơn vị tính: đ/1m3                                                            

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Xây móng bằng gạch chỉ 6,5x10,5x22


Chiều dày <= 33cm 

		

		

		

		



		AE.21113

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		326.889

		91.548

		



		AE.21114

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		346.024

		91.548

		



		AE.21115

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		365.090

		91.548

		



		

		Chiều dày >33cm

		

		

		

		



		AE.21213

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		323.478

		81.680

		



		AE.21214

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		343.273

		81.680

		



		AE.21215

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		362.996

		81.680

		





AE.22000 - XÂY TƯỜNG THẲNG



Đơn vị tính: đ/1m3                                                            

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Xây tường thẳng bằng gạch chỉ 6,5x10,5x22


Chiều dày <=11cm, cao <=4m

		

		

		

		



		AE.22113

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		384.023

		122.246

		2.714



		AE.22114

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		400.186

		122.246

		2.714



		AE.22115

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		416.290

		122.246

		2.714



		

		Chiều dày <=11cm, cao <=16m

		

		

		

		



		AE.22123

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		384.023

		133.210

		7.263



		AE.22124

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		400.186

		133.210

		7.263



		AE.22125

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		416.290

		133.210

		7.263



		

		Chiều dày <=11cm, cao <=50m

		

		

		

		



		AE.22133

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		384.023

		146.367

		50.777



		AE.22134

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		400.186

		146.367

		50.777



		AE.22135

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		416.290

		146.367

		50.777



		

		Chiều dày <=11cm, cao > 50m

		

		

		

		



		AE.22143

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		384.023

		152.945

		67.986



		AE.22144

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		400.186

		152.945

		67.986



		AE.22145

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		416.290

		152.945

		67.986



		

		Chiều dày <= 33cm, cao <= 4m

		

		

		

		



		AE.22213

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		343.233

		105.252

		2.714



		AE.22214

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		363.325

		105.252

		2.714



		AE.22215

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		383.344

		105.252

		2.714



		

		Chiều dày<= 33cm, cao <=16m

		

		

		

		



		AE.22223

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		346.502

		107.993

		7.263



		AE.22224

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		366.785

		107.993

		7.263



		AE.22225

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		386.995

		107.993

		7.263



		

		Chiều dày <= 33cm, cao <=50m

		

		

		

		



		AE.22233

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		346.502

		118.409

		50.777



		AE.22234

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		366.785

		118.409

		50.777



		AE.22235

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		386.995

		118.409

		50.777



		

		Chiều dày <= 33cm, cao > 50m

		

		

		

		



		AE.22243

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		346.502

		123.891

		67.986



		AE.22244

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		366.785

		123.891

		67.986



		AE.22245

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		386.995

		123.891

		67.986



		

		Chiều dày >33cm, cao <=4m

		

		

		

		



		AE.22313

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		338.034

		91.000

		2.714



		AE.22314

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		358.720

		91.000

		2.714



		AE.22315

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		379.331

		91.000

		2.714



		

		Chiều dày >33cm, cao <=16m

		

		

		

		



		AE.22323

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		341.269

		98.674

		7.263



		AE.22324

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		362.153

		98.674

		7.263



		AE.22325

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		382.961

		98.674

		7.263



		

		Chiều dày >33cm, cao <=50m

		

		

		

		



		AE.22333

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		341.269

		108.542

		50.777



		AE.22334

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		362.153

		108.542

		50.777



		AE.22335

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		382.961

		108.542

		50.777



		

		Chiều dày >33cm, cao > 50m

		

		

		

		



		AE.22343

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		341.269

		113.475

		67.986



		AE.22344

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		362.153

		113.475

		67.986



		AE.22345

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		382.961

		113.475

		67.986





AE.23000 - XÂY CỘT, TRỤ



Đơn vị tính: đ/1m3                                                            


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Xây cột, trụ bằng gạch chỉ 6,5x10,5x22


Xây cột, trụ chiều cao <=4m

		

		

		

		



		AE.23113

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		341.269

		164.457

		2.261



		AE.23114

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		362.153

		164.457

		2.261



		AE.23115

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		382.961

		164.457

		2.261



		

		Xây cột, trụ chiều cao <=16m

		

		

		

		



		AE.23123

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		342.886

		219.276

		6.808



		AE.23124

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		363.869

		219.276

		6.808



		AE.23125

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		384.776

		219.276

		6.808



		

		Xây cột, trụ chiều cao <=50m

		

		

		

		



		AE.23133

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		342.886

		241.204

		50.777



		AE.23134

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		363.869

		241.204

		50.777



		AE.23135

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		384.776

		241.204

		50.777



		

		Xây cột, trụ chiều cao >50m

		

		

		

		



		AE.23143

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		342.886

		252.167

		67.986



		AE.23144

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		363.869

		252.167

		67.986



		AE.23145

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		384.776

		252.167

		67.986





AE.24000 - XÂY TƯỜNG CONG NGHIÊNG VẶN VỎ ĐỖ



Đơn vị tính: đ/1m3                                                            


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ gạch chỉ 6,5x10,5x22


Chiều dày <=33cm, cao <=4m

		

		

		

		



		AE.24113

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		343.233

		152.397

		2.714



		AE.24114

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		363.325

		152.397

		2.714



		AE.24115

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		383.344

		152.397

		2.714



		

		Chiều dày<=33cm, cao <=16m

		

		

		

		



		AE.24123

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		346.502

		169.391

		7.263



		AE.24124

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		366.785

		169.391

		7.263



		AE.24125

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		386.995

		169.391

		7.263



		

		Chiều dày <=33cm, cao <=50m

		

		

		

		



		AE.24133

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		346.502

		185.836

		50.777



		AE.24134

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		366.785

		185.836

		50.777



		AE.24135

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		386.995

		185.836

		50.777



		

		Chiều dày <=33cm, cao > 50m

		

		

		

		



		AE.24143

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		346.502

		194.607

		67.986



		AE.24144

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		366.785

		194.607

		67.986



		AE.24145

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		386.995

		194.607

		67.986



		

		Chiều dày >33cm  cao <=4m

		

		

		

		



		AE.24213

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		338.034

		142.529

		2.714



		AE.24214

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		358.720

		142.529

		2.714



		AE.24215

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		379.331

		142.529

		2.714



		

		Chiều dày >33cm, cao <=16m

		

		

		

		



		AE.24223

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		341.269

		158.427

		7.263



		AE.24224

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		362.153

		158.427

		7.263



		AE.24225

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		382.961

		158.427

		7.263



		

		Chiều dày >33cm, cao <=50m

		

		

		

		



		AE.24233

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		341.269

		173.776

		50.777



		AE.24234

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		362.153

		173.776

		50.777



		AE.24235

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		382.961

		173.776

		50.777



		

		Chiều dày >33cm, cao > 50m

		

		

		

		



		AE.24243

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		341.269

		181.999

		67.986



		AE.24244

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		362.153

		181.999

		67.986



		AE.24245

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		382.961

		181.999

		67.986





AE.25000 - XÂY CỐNG



Đơn vị tính: đ/1m3                                                            

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn  vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Xây cống cuốn cong bằng gạch chỉ 6,5x10,5x22

		

		

		

		



		AE.25113

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		337.906

		255.456

		2.714



		AE.25114

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		357.120

		255.456

		2.714



		AE.25115

		     - Vữa XM mác 100

		

		376.265

		255.456

		2.714



		

		Xây cống thành vòm cong bằng gạch chỉ 6,5x10,5x22

		

		

		

		



		AE.25213

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		345.060

		234.625

		2.714



		AE.25214

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		364.961

		234.625

		2.714



		AE.25215

		     - Vữa XM mác 100

		

		384.789

		234.625

		2.714





AE.26000 - XÂY BỂ CHỨA, HỐ VAN, HỐ GA, GỐI ĐỠ ỐNG, RÃNH THOÁT NƯỚC


Đơn vị tính: đ/1m3                                                            


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Xây bể chứa bằng gạch chỉ 6,5x10,5x22

		

		

		

		



		AE.26113

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		349.043

		197.348

		2.714



		AE.26114

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		370.623

		197.348

		2.714



		AE.26115

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		392.125

		197.348

		2.714



		

		Xây hố van, hố ga bằng gạch chỉ 6,5x10,5x22

		

		

		

		



		AE.26213

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		353.219

		175.421

		2.714



		AE.26214

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		376.191

		175.421

		2.714



		AE.26215

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		399.080

		175.421

		2.714



		

		Xây gối đỡ ống, rãnh thoát nước bằng                                                                               gạch chỉ 6,5x10,5x22

		

		

		

		



		AE.26313

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		353.846

		246.686

		2.714



		AE.26314

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		377.027

		246.686

		2.714



		AE.26315

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		400.122

		246.686

		2.714





AE.27000 - XÂY BỂ CHỨA HOÁ CHẤT, BỂ CHỐNG ĂN MÒN



Đơn vị tính: đ/1m3                                                            

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		AE.27110

		Xây bể hoá chất, bể chống ăn mòn gạch chỉ 6,5x10,5x22

		m3

		1.507.070

		243.531

		2.714





AE.28000 - XÂY CÁC BỘ PHẬN, KẾT CẤU PHỨC TẠP KHÁC



Đơn vị tính: đ/1m3                                                            

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác bằng gạch chỉ 6,5x10,5x22


Chiều cao <=4m

		

		

		

		



		AE.28113

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		352.989

		197.348

		2.714



		AE.28114

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		372.388

		197.348

		2.714



		AE.28115

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		391.717

		197.348

		2.714



		

		Chiều cao <=16m

		

		

		

		



		AE.28123

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		354.670

		219.276

		11.798



		AE.28124

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		374.161

		219.276

		11.798



		AE.28125

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		393.582

		219.276

		11.798



		

		Chiều cao <=50m

		

		

		

		



		AE.28133

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		354.670

		241.204

		50.777



		AE.28134

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		374.161

		241.204

		50.777



		AE.28135

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		393.582

		241.204

		50.777



		

		Chiều cao >50m

		

		

		

		



		AE.28143

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		354.670

		252.167

		67.986



		AE.28144

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		374.161

		252.167

		67.986



		AE.28145

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		393.582

		252.167

		67.986





AE.30000 - XÂY GẠCH THẺ (5x10x20)


AE.31000 - XÂY MÓNG



Đơn vị tính: đ/1m3                                                            


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Xây móng bằng gạch thẻ 5x10x20


Chiều dày <=30cm

		

		

		

		



		AE.31113

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		510.538

		91.548

		



		AE.31114

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		530.333

		91.548

		



		AE.31115

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		550.056

		91.548

		



		

		Chiều dày >30cm

		

		

		

		



		AE.31213

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		495.806

		81.680

		



		AE.31214

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		516.261

		81.680

		



		AE.31215

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		536.642

		81.680

		





AE.32100 - XÂY TƯỜNG  DÀY <= 10CM



Đơn vị tính: đ/1m3                                                            

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Xây tường bằng gạch thẻ 5x10x20


Chiều dày <=10cm, cao <=4m

		

		

		

		



		AE.32113

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		539.931

		122.246

		2.714



		AE.32114

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		557.334

		122.246

		2.714



		AE.32115

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		574.674

		122.246

		2.714



		

		Chiều dày <=10cm, cao <=16m

		

		

		

		



		AE.32123

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		545.049

		133.210

		11.798



		AE.32124

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		562.617

		133.210

		11.798



		AE.32125

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		580.121

		133.210

		11.798



		

		Chiều dày <=10cm, cao <=50m

		

		

		

		



		AE.32133

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		555.587

		146.367

		50.777



		AE.32134

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		576.668

		146.367

		50.777



		AE.32135

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		597.674

		146.367

		50.777



		

		Chiều dày <=10cm, cao >50m

		

		

		

		



		AE.32143

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		555.587

		152.945

		67.986



		AE.32144

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		576.668

		152.945

		67.986



		AE.32145

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		597.674

		152.945

		67.986





AE.32200 - XÂY TƯỜNG  DÀY <= 30CM



Đơn vị tính: đ/1m3                                                            

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Xây tường bằng gạch thẻ 5x10x20


Chiều dày <=30cm, cao <=4m

		

		

		

		



		AE.32213

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		536.064

		100.319

		2.714



		AE.32214

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		556.849

		100.319

		2.714



		AE.32215

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		577.559

		100.319

		2.714



		

		Chiều dày <=30cm, cao <=16m

		

		

		

		



		AE.32223

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		541.170

		107.993

		11.798



		AE.32224

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		562.153

		107.993

		11.798



		AE.32225

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		583.059

		107.993

		11.798



		

		Chiều dày <=30cm, cao <=50m

		

		

		

		



		AE.32233

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		541.170

		118.409

		50.777



		AE.32234

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		562.153

		118.409

		50.777



		AE.32235

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		583.059

		118.409

		50.777



		

		Chiều dày <=30cm, cao >50m

		

		

		

		



		AE.32243

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		541.170

		123.891

		67.986



		AE.32244

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		562.153

		123.891

		67.986



		AE.32245

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		583.059

		123.891

		67.986





AE.32300 - XÂY TƯỜNG  DÀY > 30CM



Đơn vị tính: đ/1m3                                                            

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Xây tường gạch thẻ 5x10x20


Chiều dày >30cm, cao <=4m

		

		

		

		



		AE.32313

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		519.282

		89.903

		2.714





		AE.32314

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		540.657

		89.903

		2.714



		AE.32315

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		561.955

		89.903

		2.714



		

		Chiều dày >30cm, cao <=16m

		

		

		

		



		AE.32323

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		524.251

		98.674

		11.798



		AE.32324

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		545.831

		98.674

		11.798





		AE.32325

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		567.333

		98.674

		11.798



		

		Chiều dày >30cm, cao <=50m

		

		

		

		



		AE.32333

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		524.251

		108.542

		50.777



		AE.32334

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		545.831

		108.542

		50.777



		AE.32335

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		567.333

		108.542

		50.777



		

		Chiều dày >30cm, cao >50m

		

		

		

		



		AE.32343

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		524.251

		113.475

		67.986



		AE.32344

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		545.831

		113.475

		67.986



		AE.32345

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		567.333

		113.475

		67.986





AE.33000 -  XÂY CỘT, TRỤ



Đơn vị tính: đ/1m3                                                            


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Xây cột, trụ gạch thẻ 5x10x20


Chiều cao <=4m

		

		

		

		



		AE.33113

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		521.767

		197.348

		2.714



		AE.33114

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		543.244

		197.348

		2.714



		AE.33115

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		564.644

		197.348

		2.714



		

		Chiều cao <=16m

		

		

		

		



		AE.33123

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		526.736

		219.276

		11.798



		AE.33124

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		548.418

		219.276

		11.798



		AE.33125

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		570.022

		219.276

		11.798



		

		Chiều cao <=50m

		

		

		

		



		AE.33133

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		526.736

		241.204

		50.777



		AE.33134

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		548.418

		241.204

		50.777



		AE.33135

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		570.022

		241.204

		50.777



		

		Chiều cao >50m

		

		

		

		



		AE.33143

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		526.736

		252.167

		67.986



		AE.33144

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		548.418

		252.167

		67.986



		AE.33145

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		570.022

		252.167

		67.986





AE.34000 - XÂY HỐ VAN, HỐ GA, GỐI ĐỠ ỐNG, RÃNH THOÁT NƯỚC



Đơn vị tính: đ/1m3                                                            

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Xây hố van, hố ga bằng gạch thẻ 5x10x20

		

		

		

		



		AE.34113

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		549.056

		235.722

		



		AE.34114

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		573.420

		235.722

		



		AE.34115

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		597.697

		235.722

		



		

		Xây gối đỡ ống, rãnh thoát nước bằng gạch thẻ 5x10x20

		

		

		

		



		AE.34213

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		558.475

		191.866

		



		AE.34214

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		584.476

		191.866

		



		AE.34215

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		610.383

		191.866

		





AE.35000 - XÂY CÁC BỘ PHẬN KẾT CẤU KHÁC



Đơn vị tính: đ/1m3                                                            


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Xây các bộ phận kết cấu khác bằng gạch thẻ 5x10x20


Chiều cao <=4m

		

		

		

		



		AE.35113

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		541.913

		197.348

		2.714



		AE.35114

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		562.698

		197.348

		2.714



		AE.35115

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		583.407

		197.348

		2.714



		

		Chiều cao <=16m

		

		

		

		



		AE.35123

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		544.494

		219.276

		11.798



		AE.35124

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		565.377

		219.276

		11.798



		AE.35125

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		586.186

		219.276

		11.798



		

		Chiều cao <=50m

		

		

		

		



		AE.35133

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		544.494

		241.204

		50.777



		AE.35134

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		565.377

		241.204

		50.777



		AE.35135

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		586.186

		241.204

		50.777



		

		Chiều cao >50m

		

		

		

		



		AE.35143

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		544.494

		252.167

		67.986



		AE.35144

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		565.377

		252.167

		67.986



		AE.35145

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		586.186

		252.167

		67.986





AE.40000 - XÂY GẠCH THẺ (4,5X9X19)


AE.41000 - XÂY MÓNG



Đơn vị tính: đ/1m3                                                            


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Xây móng bằng gạch thẻ 4,5x9x19


Chiều dày <=30cm

		

		

		

		



		AE.41113

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		521.071

		95.385

		



		AE.41114

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		541.724

		95.385

		



		AE.41115

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		562.300

		95.385

		



		

		Chiều dày >30cm

		

		

		

		



		AE.41213

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		515.710

		84.421

		



		AE.41214

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		537.350

		84.421

		



		AE.41215

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		558.915

		84.421

		





AE.42000 - XÂY TƯỜNG



Đơn vị tính: đ/1m3                                                            


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn  vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Xây tường bằng gạch thẻ 4,5x9x19


Chiều dày <=10cm, cao <=4m

		

		

		

		



		AE.42113

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		564.710

		134.855

		2.638



		AE.42114

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		582.530

		134.855

		2.638



		AE.42115

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		600.287

		134.855

		2.638



		

		Chiều dày <=10cm, cao <=16m

		

		

		

		



		AE.42123

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		570.062

		149.108

		11.723



		AE.42124

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		588.052

		149.108

		11.723



		AE.42125

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		605.977

		149.108

		11.723



		

		Chiều dày <=10cm, cao <=50m

		

		

		

		



		AE.42133

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		554.941

		163.909

		50.777



		AE.42134

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		576.936

		163.909

		50.777



		AE.42135

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		598.849

		163.909

		50.777



		

		Chiều dày <=10cm, cao >50m

		

		

		

		



		AE.42143

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		554.941

		171.035

		67.986



		AE.42144

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		576.936

		171.035

		67.986



		AE.42145

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		598.849

		171.035

		67.986



		

		Chiều dày <=30cm, cao <=4m

		

		

		

		



		AE.42213

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		547.125

		105.252

		2.714



		AE.42214

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		568.810

		105.252

		2.714



		AE.42215

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		590.415

		105.252

		2.714



		

		Chiều dày <=30cm, cao <=16m

		

		

		

		



		AE.42223

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		552.335

		116.216

		11.798



		AE.42224

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		574.227

		116.216

		11.798



		AE.42225

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		596.038

		116.216

		11.798



		

		Chiều dày <=30cm, cao <=50m

		

		

		

		



		AE.42233

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		552.335

		127.728

		50.777



		AE.42234

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		574.227

		127.728

		50.777



		AE.42235

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		596.038

		127.728

		50.777



		

		Chiều dày <=30cm, cao >50m

		

		

		

		



		AE.42243

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		552.335

		133.210

		67.986



		AE.42244

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		574.227

		133.210

		67.986



		AE.42245

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		596.038

		133.210

		67.986



		

		Chiều dày >30cm, cao <=4m

		

		

		

		



		AE.42313

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		539.428

		107.993

		2.789



		AE.42314

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		562.043

		107.993

		2.789



		AE.42315

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		584.579

		107.993

		2.789



		

		Chiều dày >30cm, cao <=16m

		

		

		

		



		AE.42323

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		544.590

		117.861

		11.874



		AE.42324

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		567.422

		117.861

		11.874



		AE.42325

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		590.173

		117.861

		11.874



		

		Chiều dày >30cm, cao <=50m

		

		

		

		



		AE.42333

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		544.590

		129.373

		50.853



		AE.42334

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		567.422

		129.373

		50.853



		AE.42335

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		590.173

		129.373

		50.853



		

		Chiều dày >30cm, cao >50m

		

		

		

		



		AE.42343

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		544.590

		135.403

		68.062



		AE.42344

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		567.422

		135.403

		68.062



		AE.42345

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		590.173

		135.403

		68.062





AE.43000 - XÂY CỘT, TRỤ



Đơn vị tính: đ/1m3                                                            


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn  vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Xây trụ, cột bằng gạch thẻ 4,5x9x19


Chiều cao <=4m

		

		

		

		



		AE.43113

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		544.590

		229.143

		2.714



		AE.43114

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		567.422

		229.143

		2.714



		AE.43115

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		590.173

		229.143

		2.714



		

		Chiều cao <=16m

		

		

		

		



		AE.43123

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		547.171

		254.360

		11.798



		AE.43124

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		570.111

		254.360

		11.798



		AE.43125

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		592.970

		254.360

		11.798



		

		Chiều cao <=50m

		

		

		

		



		AE.43133

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		547.171

		279.577

		50.777



		AE.43134

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		570.111

		279.577

		50.777



		AE.43135

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		592.970

		279.577

		50.777



		

		Chiều cao >50m

		

		

		

		



		AE.43143

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		547.171

		292.185

		67.986



		AE.43144

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		570.111

		292.185

		67.986



		AE.43145

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		592.970

		292.185

		67.986





AE.44000 - XÂY CÁC BỘ PHẬN KẾT CẤU PHỨC TẠP KHÁC



Đơn vị tính: đ/1m3                                                            

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Xây các bộ phận kết cấu phức tạp bằng gạch thẻ 4,5x9x19


Chiều cao <=4m

		

		

		

		



		AE.44113

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		550.241

		240.655

		2.714



		AE.44114

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		572.965

		240.655

		2.714



		AE.44115

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		595.608

		240.655

		2.714



		

		Chiều cao <=16m

		

		

		

		



		AE.44123

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		552.862

		266.968

		11.798



		AE.44124

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		575.693

		266.968

		11.798



		AE.44125

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		598.444

		266.968

		11.798



		

		Chiều cao <=50m

		

		

		

		



		AE.44133

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		552.862

		293.282

		50.777



		AE.44134

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		575.693

		293.282

		50.777



		AE.44135

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		598.444

		293.282

		50.777



		

		Chiều cao >50m

		

		

		

		



		AE.44143

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		552.862

		306.986

		67.986



		AE.44144

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		575.693

		306.986

		67.986



		AE.44145

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		598.444

		306.986

		67.986





AE.50000 - XÂY GẠCH THẺ (4x8x19)


AE.51000 - XÂY MÓNG



Đơn vị tính: đ/1m3                                                            


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Xây móng bằng gạch thẻ 4x8x19


Chiều dày <=30cm

		

		

		

		



		AE.51113

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		519.310

		128.825

		



		AE.51114

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		541.878

		128.825

		



		AE.51115

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		564.362

		128.825

		



		

		Chiều dày > 30cm

		

		

		

		



		AE.51213

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		510.441

		114.024

		



		AE.51214

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		533.931

		114.024

		



		AE.51215

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		557.337

		114.024

		





AE.52000 - XÂY TƯỜNG



Đơn vị tính: đ/1m3                                                            


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn  vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Xây tường bằng gạch thẻ 4x8x19


Chiều dày <=10cm, cao <=4m

		

		

		

		



		AE.52113

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		582.786

		148.011

		1.508



		AE.52114

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		596.775

		148.011

		1.508



		AE.52115

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		610.713

		148.011

		1.508



		

		Chiều dày <=10cm, cao <=16m

		

		

		

		



		AE.52123

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		585.535

		164.457

		11.720



		AE.52124

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		599.590

		164.457

		11.720



		AE.52125

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		613.593

		164.457

		11.720



		

		Chiều dày <=10cm, cao <=50m

		

		

		

		



		AE.52133

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		585.535

		180.903

		49.565



		AE.52134

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		599.590

		180.903

		49.565



		AE.52135

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		613.593

		180.903

		49.565



		

		Chiều dày <=10cm, cao >50m

		

		

		

		



		AE.52143

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		585.535

		189.126

		66.774



		AE.52144

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		599.590

		189.126

		66.774



		AE.52145

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		613.593

		189.126

		66.774



		

		Chiều dày <=30cm, cao <=4m

		

		

		

		



		AE.52213

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		519.745

		131.566

		2.487



		AE.52214

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		542.263

		131.566

		2.487



		AE.52215

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		564.698

		131.566

		2.487



		

		Chiều dày <=30cm, cao <=16m

		

		

		

		



		AE.52223

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		524.695

		142.529

		11.571



		AE.52224

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		547.427

		142.529

		11.571



		AE.52225

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		570.076

		142.529

		11.571



		

		Chiều dày <=30cm, cao <=50m

		

		

		

		



		AE.52233

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		524.695

		156.782

		50.550



		AE.52234

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		547.427

		156.782

		50.550



		AE.52235

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		570.076

		156.782

		50.550



		

		Chiều dày <=30cm,  cao >50m

		

		

		

		



		AE.52243

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		524.695

		163.909

		67.759



		AE.52244

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		547.427

		163.909

		67.759



		AE.52245

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		570.076

		163.909

		67.759



		

		Chiều dày >30cm,  cao <=4m

		

		

		

		



		AE.52313

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		511.276

		126.084

		2.638



		AE.52314

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		535.203

		126.084

		2.638



		AE.52315

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		559.045

		126.084

		2.638



		

		Chiều dày >30cm,  cao <=16m

		

		

		

		



		AE.52323

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		516.169

		137.048

		11.723



		AE.52324

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		540.324

		137.048

		11.723



		AE.52325

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		564.395

		137.048

		11.723



		

		Chiều dày >30cm,  cao <=50m

		

		

		

		



		AE.52333

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		516.169

		150.752

		50.702



		AE.52334

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		540.324

		150.752

		50.702



		AE.52335

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		564.395

		150.752

		50.702



		

		Chiều dày >30cm,  cao >50m

		

		

		

		



		AE.52343

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		516.169

		157.330

		67.910



		AE.52344

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		540.324

		157.330

		67.910



		AE.52345

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		564.395

		157.330

		67.910





AE.53000 - XÂY CỘT, TRỤ



Đơn vị tính: đ/1m3                                                            

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Xây trụ, cột bằng gạch thẻ 4x8x19


Chiều cao <=4m

		

		

		

		



		AE.53113

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		497.468

		256.553

		2.261



		AE.53114

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		520.299

		256.553

		2.261



		AE.53115

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		543.050

		256.553

		2.261



		

		Chiều cao <=16m

		

		

		

		



		AE.53123

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		499.826

		285.059

		11.344



		AE.53124

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		522.765

		285.059

		11.344



		AE.53125

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		545.624

		285.059

		11.344



		

		Chiều cao <=50m

		

		

		

		



		AE.53133

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		499.826

		313.565

		50.323



		AE.53134

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		522.765

		313.565

		50.323



		AE.53135

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		545.624

		313.565

		50.323



		

		Chiều cao >50m

		

		

		

		



		AE.53143

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		499.826

		327.818

		67.531



		AE.53144

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		522.765

		327.818

		67.531



		AE.53145

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		545.624

		327.818

		67.531





AE.54000 - XÂY CÁC BỘ PHẬN KẾT CẤU PHỨC TẠP KHÁC



Đơn vị tính: đ/1m3                                                            


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn  vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Xây các bộ phận kết cấu phức tạp bằng gạch thẻ 4x8x19


Chiều cao <=4m

		

		

		

		



		AE.54113

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		510.999

		256.553

		2.261



		AE.54114

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		533.722

		256.553

		2.261



		AE.54115

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		556.365

		256.553

		2.261



		

		Chiều cao <=16m

		

		

		

		



		AE.54123

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		513.432

		285.059

		11.344



		AE.54124

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		536.263

		285.059

		11.344



		AE.54125

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		559.014

		285.059

		11.344



		

		Chiều cao <=50m

		

		

		

		



		AE.54133

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		513.432

		313.565

		50.323



		AE.54134

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		536.263

		313.565

		50.323



		AE.54135

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		559.014

		313.565

		50.323



		

		Chiều cao >50m

		

		

		

		



		AE.54143

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		513.432

		327.818

		67.531



		AE.54144

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		536.263

		327.818

		67.531



		AE.54145

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		559.014

		327.818

		67.531





AE.60000 - XÂY GẠCH ỐNG (10x10x20)


AE.61000 - XÂY TƯỜNG



Đơn vị tính: đ/1m3                                                            


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy





		

		Xây tường bằng gạch ống 10x10x20


Chiều dày <=10cm, cao <=4m

		

		

		

		



		AE.61113

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		305.496

		83.873

		1.809



		AE.61114

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		315.987

		83.873

		1.809



		AE.61115

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		326.441

		83.873

		1.809



		

		Chiều dày <=10cm, cao <=16m

		

		

		

		



		AE.61123

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		306.937

		92.644

		6.354



		AE.61124

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		317.478

		92.644

		6.354



		AE.61125

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		327.981

		92.644

		6.354



		

		Chiều dày <=10cm, cao <=50m

		

		

		

		



		AE.61133

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		306.937

		101.415

		49.868



		AE.61134

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		317.478

		101.415

		49.868



		AE.61135

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		327.981

		101.415

		49.868



		

		Chiều dày <=10cm, cao > 50m

		

		

		

		



		AE.61143

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		306.937

		106.349

		67.077



		AE.61144

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		317.478

		106.349

		67.077



		AE.61145

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		327.981

		106.349

		67.077



		

		Chiều dày <=30cm, cao <=4m

		

		

		

		



		AE.61213

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		299.830

		75.650

		1.809



		AE.61214

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		311.260

		75.650

		1.809



		AE.61215

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		322.653

		75.650

		1.809



		

		Chiều dày <=30cm, cao <=16m

		

		

		

		



		AE.61223

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		302.685

		77.843

		6.354



		AE.61224

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		314.224

		77.843

		6.354



		AE.61225

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		325.726

		77.843

		6.354



		

		Chiều dày <=30cm, cao <=50m

		

		

		

		



		AE.61233

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		302.685

		85.518

		49.868



		AE.61234

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		314.224

		85.518

		49.868



		AE.61235

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		325.726

		85.518

		49.868



		

		Chiều dày <=30cm, cao >50m

		

		

		

		



		AE.61243

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		302.685

		89.355

		67.077



		AE.61244

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		314.224

		89.355

		67.077



		AE.61245

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		325.726

		89.355

		67.077



		

		Chiều dày >30cm, cao <=4m

		

		

		

		



		AE.61313

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		294.391

		61.946

		1.809



		AE.61314

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		306.389

		61.946

		1.809



		AE.61315

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		318.342

		61.946

		1.809



		

		Chiều dày >30cm, cao <=16m

		

		

		

		



		AE.61323

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		297.208

		68.524

		6.354



		AE.61324

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		309.321

		68.524

		6.354



		AE.61325

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		321.389

		68.524

		6.354



		

		Chiều dày >30cm, cao <=50m

		

		

		

		



		AE.61333

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		297.208

		75.102

		49.868



		AE.61334

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		309.321

		75.102

		49.868



		AE.61335

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		321.389

		75.102

		49.868



		

		Chiều dày >30cm, cao > 50m

		

		

		

		



		AE.61343

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		297.208

		78.391

		67.077



		AE.61344

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		309.321

		78.391

		67.077



		AE.61345

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		321.389

		78.391

		67.077





AE.62000 - XÂY GẠCH ỐNG (10x10x20) CÂU GẠCH THẺ (5x10x20)



Đơn vị tính: đ/1m3                                                            


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn  vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Xây tường bằng gạch ống 10x10x20 câu gạch thẻ 5x10x20


Chiều cao <=4m

		

		

		

		



		AE.62113

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		360.461

		82.228

		1.809



		AE.62114

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		377.168

		82.228

		1.809



		AE.62115

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		393.814

		82.228

		1.809



		

		Chiều cao <=16m

		

		

		

		



		AE.62123

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		362.169

		93.740

		6.354



		AE.62124

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		378.955

		93.740

		6.354



		AE.62125

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		395.681

		93.740

		6.354



		

		Chiều cao <=50m

		

		

		

		



		AE.62133

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		362.169

		103.060

		49.868



		AE.62134

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		378.955

		103.060

		49.868



		AE.62135

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		395.681

		103.060

		49.868



		

		Chiều cao >50m

		

		

		

		



		AE.62143

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		362.169

		107.445

		67.077



		AE.62144

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		378.955

		107.445

		67.077



		AE.62145

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		395.681

		107.445

		67.077





XÂY GẠCH ỐNG (8x8x19)


AE.63000 - XÂY GẠCH ỐNG (8x8x19)



Đơn vị tính: đ/1m3                                                            

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn  vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Xây tường bằng gạch ống 8x8x19


Chiều dày <=10cm, cao <=4m

		

		

		

		



		AE.63113

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		305.309

		106.897

		1.508



		AE.63114

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		317.199

		106.897

		1.508



		AE.63115

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		329.047

		106.897

		1.508



		

		Chiều dày <=10cm, cao <=16m

		

		

		

		



		AE.63123

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		306.749

		117.861

		8.319



		AE.63124

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		318.696

		117.861

		8.319



		AE.63125

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		330.599

		117.861

		8.319



		

		Chiều dày <=10cm, cao <=50m

		

		

		

		



		AE.63133

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		306.749

		129.373

		49.565



		AE.63134

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		318.696

		129.373

		49.565



		AE.63135

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		330.599

		129.373

		49.565



		

		Chiều dày <=10cm, cao >50m

		

		

		

		



		AE.63143

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		306.749

		135.403

		66.774



		AE.63144

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		318.696

		135.403

		66.774



		AE.63145

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		330.599

		135.403

		66.774



		

		Chiều dày <=30cm, cao <=4m

		

		

		

		



		AE.63213

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		297.816

		93.192

		2.261



		AE.63214

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		312.365

		93.192

		2.261



		AE.63215

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		326.862

		93.192

		2.261



		

		Chiều dày <=30cm, cao <=16m

		

		

		

		



		AE.63223

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		300.652

		101.415

		7.942



		AE.63224

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		315.340

		101.415

		7.942



		AE.63225

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		329.975

		101.415

		7.942



		

		Chiều dày <=30cm, cao <=50m

		

		

		

		



		AE.63233

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		300.652

		111.283

		50.323



		AE.63234

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		315.340

		111.283

		50.323



		AE.63235

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		329.975

		111.283

		50.323



		

		Chiều dày <=30cm, cao >50m

		

		

		

		



		AE.63243

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		300.652

		116.216

		67.531



		AE.63244

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		315.340

		116.216

		67.531



		AE.63245

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		329.975

		116.216

		67.531



		

		Chiều dày >30cm, cao <=4m

		

		

		

		



		AE.63313

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		292.148

		80.584

		2.261



		AE.63314

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		310.161

		80.584

		2.261



		AE.63315

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		328.109

		80.584

		2.261



		

		Chiều dày >30cm, cao <=16m

		

		

		

		



		AE.63323

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		294.930

		88.807

		7.942



		AE.63324

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		313.115

		88.807

		7.942



		AE.63325

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		331.234

		88.807

		7.942



		

		Chiều dày >30cm, cao <=50m

		

		

		

		



		AE.63333

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		294.930

		97.578

		50.323



		AE.63334

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		313.115

		97.578

		50.323



		AE.63335

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		331.234

		97.578

		50.323



		

		Chiều dày >30cm, cao >50m

		

		

		

		



		AE.63343

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		294.930

		101.963

		67.531



		AE.63344

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		313.115

		101.963

		67.531



		AE.63345

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		331.234

		101.963

		67.531





AE.64000 - XÂY TƯỜNG GẠCH ỐNG (8x8x19) CÂU GẠCH THẺ (4x8x19)



Đơn vị tính: đ/1m3                                                            


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Xây tường bằng gạch ống 8x8x19 câu gạch thẻ 4x8x19


Chiều cao <=4m

		

		

		

		



		AE.64113

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		354.989

		101.415

		1.508



		AE.64114

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		370.924

		101.415

		1.508



		AE.64115

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		386.802

		101.415

		1.508



		

		Chiều cao <=16m

		

		

		

		



		AE.64123

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		358.370

		117.861

		8.319



		AE.64124

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		374.457

		117.861

		8.319



		AE.64125

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		390.486

		117.861

		8.319



		

		Chiều cao <=50m

		

		

		

		



		AE.64133

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		358.370

		129.373

		49.565



		AE.64134

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		374.457

		129.373

		49.565



		AE.64135

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		390.486

		129.373

		49.565



		

		Chiều cao > 50m

		

		

		

		



		AE.64143

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		358.370

		135.403

		66.774



		AE.64144

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		374.457

		135.403

		66.774



		AE.64145

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		390.486

		135.403

		66.774





XÂY GẠCH ỐNG (9x9x19)


AE.65000  XÂY TƯỜNG



Đơn vị tính: đ/1m3                                                            


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Xây tường bằng gạch ống 9x9x19 


Chiều dày <=10cm, cao <=4m

		

		

		

		



		AE.65113

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		318.738

		95.933

		2.261



		AE.65114

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		329.771

		95.933

		2.261



		AE.65115

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		340.763

		95.933

		2.261



		

		Chiều dày <=10cm, cao <=16m

		

		

		

		



		AE.65123

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		320.263

		105.801

		9.076



		AE.65124

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		331.349

		105.801

		9.076



		AE.65125

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		342.394

		105.801

		9.076



		

		Chiều dày <=10cm, cao <=50m

		

		

		

		



		AE.65133

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		320.263

		116.216

		50.323



		AE.65134

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		331.349

		116.216

		50.323



		AE.65135

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		342.394

		116.216

		50.323



		

		Chiều dày <=10cm, cao > 50m

		

		

		

		



		AE.65143

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		320.263

		121.150

		67.531



		AE.65144

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		331.349

		121.150

		67.531



		AE.65145

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		342.394

		121.150

		67.531



		

		Chiều dày <=30cm, cao <=4m

		

		

		

		



		AE.65213

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		312.322

		84.969

		2.412



		AE.65214

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		325.548

		84.969

		2.412



		AE.65215

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		338.727

		84.969

		2.412



		

		Chiều dày <=30cm, cao <=16m

		

		

		

		



		AE.65223

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		313.802

		90.451

		9.228



		AE.65224

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		327.091

		90.451

		9.228



		AE.65225

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		340.332

		90.451

		9.228



		

		Chiều dày <=30cm, cao <=50m

		

		

		

		



		AE.65233

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		313.802

		99.222

		50.474



		AE.65234

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		327.091

		99.222

		50.474



		AE.65235

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		340.332

		99.222

		50.474



		

		Chiều dày <=30cm, cao  >50m

		

		

		

		



		AE.65243

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		313.802

		103.608

		67.683



		AE.65244

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		327.091

		103.608

		67.683



		AE.65245

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		340.332

		103.608

		67.683



		

		Chiều dày >30cm, cao <=4m

		

		

		

		



		AE.65313

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		313.342

		71.813

		2.638



		AE.65314

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		328.656

		71.813

		2.638



		AE.65315

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		343.916

		71.813

		2.638



		

		Chiều dày >30cm, cao <=16m

		

		

		

		



		AE.65323

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		316.312

		78.939

		9.455



		AE.65324

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		331.771

		78.939

		9.455



		AE.65325

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		347.176

		78.939

		9.455



		

		Chiều dày >30cm, cao <=50m

		

		

		

		



		AE.65333

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		316.312

		86.614

		50.702



		AE.65334

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		331.771

		86.614

		50.702



		AE.65335

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		347.176

		86.614

		50.702



		

		Chiều dày >30cm, cao >50m

		

		

		

		



		AE.65343

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		316.312

		90.451

		67.910



		AE.65344

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		331.771

		90.451

		67.910



		AE.65345

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		347.176

		90.451

		67.910





AE.71000 - XÂY GẠCH RỖNG 6 LỖ (10x15x22)



Đơn vị tính: đ/1m3                                                            


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 10x15x22


Chiều dày <=10cm, cao <=4m

		

		

		

		



		AE.71113

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		168.149

		87.710

		1.884



		AE.71114

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		179.927

		87.710

		1.884



		AE.71115

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		191.662

		87.710

		1.884



		

		Chiều dày <=10cm, cao <=16m

		

		

		

		



		AE.71123

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		169.750

		92.644

		6.429



		AE.71124

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		181.640

		92.644

		6.429



		AE.71125

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		193.488

		92.644

		6.429



		

		Chiều dày <=10cm, cao <=50m

		

		

		

		



		AE.71133

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		169.750

		101.415

		49.944



		AE.71134

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		181.640

		101.415

		49.944



		AE.71135

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		193.488

		101.415

		49.944



		

		Chiều dày <=10cm, cao >50m

		

		

		

		



		AE.71143

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		169.750

		106.349

		67.153



		AE.71144

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		181.640

		106.349

		67.153



		AE.71145

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		193.488

		106.349

		67.153



		

		Chiều dày >10cm, cao <=4m

		

		

		

		



		AE.71213

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		165.121

		75.650

		1.884



		AE.71214

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		177.662

		75.650

		1.884



		AE.71215

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		190.155

		75.650

		1.884



		

		Chiều dày >10cm, cao <=16m

		

		

		

		



		AE.71223

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		166.693

		77.843

		6.429



		AE.71224

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		179.354

		77.843

		6.429



		AE.71225

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		191.966

		77.843

		6.429



		

		Chiều dày >10cm, cao <=50m

		

		

		

		



		AE.71233

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		166.693

		85.518

		49.944



		AE.71234

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		179.354

		85.518

		49.944



		AE.71235

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		191.966

		85.518

		49.944



		

		Chiều dày >10cm, cao >50m

		

		

		

		



		AE.71243

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		166.693

		89.355

		67.153



		AE.71244

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		179.354

		89.355

		67.153



		AE.71245

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		191.966

		89.355

		67.153





AE.72000- XÂY GẠCH RỖNG 6 LỖ (10x13.5x22)



Đơn vị tính: đ/1m3                                                            


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 10x13,5x22


Chiều dày <=10cm, cao <=4m

		

		

		

		



		AE.72113

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		177.180

		87.710

		1.884



		AE.72114

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		188.265

		87.710

		1.884



		AE.72115

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		199.310

		87.710

		1.884



		

		Chiều dày <=10cm, cao <=16m

		

		

		

		



		AE.72123

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		178.867

		92.644

		6.429



		AE.72124

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		190.058

		92.644

		6.429



		AE.72125

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		201.208

		92.644

		6.429



		

		Chiều dày <=10cm, cao <=50m

		

		

		

		



		AE.72133

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		178.867

		101.415

		49.944



		AE.72134

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		190.058

		101.415

		49.944



		AE.72135

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		201.208

		101.415

		49.944



		

		Chiều dày <=10cm, cao >50m

		

		

		

		



		AE.72143

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		178.867

		106.349

		67.153



		AE.72144

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		190.058

		106.349

		67.153



		AE.72145

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		201.208

		106.349

		67.153



		

		Chiều dày >10cm, cao <=4m

		

		

		

		



		AE.72213

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		175.394

		75.650

		1.884



		AE.72214

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		187.172

		75.650

		1.884



		AE.72215

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		198.907

		75.650

		1.884



		

		Chiều dày >10cm, cao <=16m

		

		

		

		



		AE.72223

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		177.064

		77.843

		6.429



		AE.72224

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		188.954

		77.843

		6.429



		AE.72225

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		200.802

		77.843

		6.429



		

		Chiều dày >10cm, cao <=50m

		

		

		

		



		AE.72233

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		177.064

		85.518

		49.944



		AE.72234

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		188.954

		85.518

		49.944



		AE.72235

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		200.802

		85.518

		49.944



		

		Chiều dày >10cm, cao >50m

		

		

		

		



		AE.72243

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		177.064

		89.355

		67.153



		AE.72244

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		188.954

		89.355

		67.153



		AE.72245

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		200.802

		89.355

		67.153





AE.73000 - XÂY GẠCH RỖNG 6 LỖ (8.5x13x20)



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn  vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 8,5x13x20


Chiều dày <=10cm, cao <=4m

		

		

		

		





		AE.73113

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		201.969

		78.391

		1.809



		AE.73114

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		213.347

		78.391

		1.809



		AE.73115

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		224.683

		78.391

		1.809



		

		Chiều dày <=10cm, cao <=16m

		

		

		

		



		AE.73123

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		211.069

		80.584

		6.354



		AE.73124

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		222.959

		80.584

		6.354



		AE.73125

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		234.806

		80.584

		6.354



		

		Chiều dày <=10cm, cao <=50m

		

		

		

		



		AE.73133

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		211.069

		88.807

		49.868



		AE.73134

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		222.959

		88.807

		49.868





		AE.73135

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		234.806

		88.807

		49.868



		

		Chiều dày <=10cm, cao >50m

		

		

		

		



		AE.73143

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		211.069

		92.644

		67.077



		AE.73144

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		222.959

		92.644

		67.077



		AE.73145

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		234.806

		92.644

		67.077



		

		Chiều dày >10cm, cao <=4m

		

		

		

		



		AE.73213

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		205.958

		75.650

		1.809



		AE.73214

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		218.488

		75.650

		1.809



		AE.73215

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		230.973

		75.650

		1.809



		

		Chiều dày >10cm, cao <=16m

		

		

		

		



		AE.73223

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		207.910

		77.843

		6.354



		AE.73224

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		220.559

		77.843

		6.354



		AE.73225

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		233.162

		77.843

		6.354



		

		Chiều dày >10cm, cao <=50m

		

		

		

		



		AE.73233

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		207.910

		85.518

		49.868



		AE.73234

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		220.559

		85.518

		49.868



		AE.73235

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		233.162

		85.518

		49.868



		

		Chiều dày >10cm, cao >50m

		

		

		

		



		AE.73243

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		207.910

		89.903

		67.077



		AE.73244

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		220.559

		89.903

		67.077



		AE.73245

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		233.162

		89.903

		67.077





AE.81000 - XÂY GẠCH BÊ TÔNG RỖNG


AE.81100 - XÂY TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG 20x20x40



Đơn vị tính: đ/1m3                                                            


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật   liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Xây tường gạch bê tông 20x20x40


Chiều dày <=30cm

		

		

		

		



		AE.81113

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		377.356

		72.911

		



		AE.81114

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		382.503

		72.911

		



		AE.81115

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		387.632

		72.911

		



		

		Chiều dày >30cm

		

		

		

		



		AE.81123

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		356.867

		64.998

		



		AE.81124

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		365.241

		64.998

		



		AE.81125

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		373.582

		64.998

		





AE.81200 - XÂY TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG 15x20x40



Đơn vị tính: đ/1m3                                                            


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Xây tường gạch bê tông 15x20x40


Chiều dày <=30cm

		

		

		

		



		AE.81213

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		348.236

		86.476

		



		AE.81214

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		353.383

		86.476

		



		AE.81215

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		358.512

		86.476

		



		

		Chiều dày >30cm

		

		

		

		



		AE.81223

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		338.755

		80.258

		



		AE.81224

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		347.676

		80.258

		



		AE.81225

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		356.565

		80.258

		





AE.81300 - XÂY TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG 10x20x40



Đơn vị tính: đ/1m3                                                            

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn  vị

		Vật   liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Xây tường gạch bê tông 10x20x40


Chiều dày <=30cm

		

		

		

		



		AE.81313

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		390.865

		86.476

		



		AE.81314

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		396.354

		86.476

		



		AE.81315

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		401.824

		86.476

		



		

		Chiều dày >30cm

		

		

		

		



		AE.81323

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		392.923

		77.998

		



		AE.81324

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		399.099

		77.998

		



		AE.81325

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		405.252

		77.998

		





AE.81400 - XÂY TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG 15x20x30



Đơn vị tính: đ/1m3                                                            


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Xây tường gạch bê tông 15x20x30


Chiều dày <=30cm

		

		

		

		



		AE.81413

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		359.665

		72.911

		



		AE.81414

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		365.154

		72.911

		



		AE.81415

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		370.624

		72.911

		



		

		Chiều dày >30cm

		

		

		

		



		AE.81423

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		363.781

		70.650

		



		AE.81424

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		370.643

		70.650

		



		AE.81425

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		377.480

		70.650

		





AE.82000 - XÂY TƯỜNG GẠCH SI-LI-CÁT (6.5x12x25)



Đơn vị tính: đ/1m3                                                            

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Xây tường gạch SI-LI-CÁT 6,5x12x25


Chiều dày <=33cm, cao <=4m

		

		

		

		



		AE.82113

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		340.406

		164.457

		



		AE.82114

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		358.905

		164.457

		



		AE.82115

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		377.338

		164.457

		



		

		Chiều dày <=33cm, cao <=16m

		

		

		

		



		AE.82123

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		340.406

		227.499

		



		AE.82124

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		358.905

		227.499

		



		AE.82125

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		377.338

		227.499

		



		

		Chiều dày >33cm, cao <=4m

		

		

		

		



		AE.82213

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		335.862

		109.638

		



		AE.82214

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		354.638

		109.638

		



		AE.82215

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		373.347

		109.638

		



		

		Chiều dày >33cm, cao <=16m

		

		

		

		



		AE.82223

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		335.862

		145.818

		



		AE.82224

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		354.638

		145.818

		



		AE.82225

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		373.347

		145.818

		





AE.83000 - XÂY TƯỜNG THÔNG GIÓ



Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn  vị

		Vật   liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Xây tường gạch thông gió 


Gạch thông gió 20x20cm

		

		

		

		



		AE.83113

		     - Vữa XM mác 50

		m2

		40.070

		32.343

		



		AE.83114

		     - Vữa XM mác 75

		m2

		40.485

		32.343

		



		AE.83115

		     - Vữa XM mác 100

		m2

		40.900

		32.343

		



		

		Gạch thông gió 30x30cm

		

		

		

		



		AE.83213

		     - Vữa XM mác 50

		m2

		41.032

		35.632

		



		AE.83214

		     - Vữa XM mác 75

		m2

		41.426

		35.632

		



		AE.83215

		     - Vữa XM mác 100

		m2

		41.821

		35.632

		





CÔNG TÁC XÂY GẠCH ĐÁ BẰNG VỮA XI MĂNG PC40


AE.10000A - XÂY ĐÁ


Thành phần công việc


- Chuẩn bị, lắp và tháo dỡ giàn giáo xây, trộn vữa, xây kể cả miết mạch, kẻ chỉ theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. (vật liệu làm dàn giáo  đã tính trong đơn giá)

- Vữa tính trong đơn giá sử dụng vữa XMPC40, cát vàng có môđun độ lớn ML >2


AE.11000A - XÂY ĐÁ HỘC


AE.11100A - XÂY MÓNG


Đơn vị tính: đ/1m3                                                                                 

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn  vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Xây móng


Chiều dày <=60cm

		

		

		

		



		AE.11113a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		111.697

		104.704

		



		AE.11114a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		132.851

		104.704

		



		AE.11115a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		156.080

		104.704

		



		

		Chiều dày > 60cm

		

		

		

		



		AE.11123a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		111.697

		100.867

		



		AE.11124a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		132.851

		100.867

		



		AE.11125a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		156.080

		100.867

		





AE.11200A - XÂY TƯỜNG THẲNG



Đơn vị tính: đ/1m3                                                            

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Xây tường thẳng


Chiều dày <=60cm, cao <=2m

		

		

		

		



		AE.11213a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		111.697

		118.409

		



		AE.11214a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		132.851

		118.409

		



		AE.11215a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		156.080

		118.409

		



		

		Chiều dày <=60cm, cao >2m

		

		

		

		



		AE.11223a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		121.191

		137.048

		



		AE.11224a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		144.143

		137.048

		



		AE.11225a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		169.347

		137.048

		



		

		Chiều dày >60cm, cao <=2m

		

		

		

		



		AE.11233a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		111.697

		114.024

		



		AE.11234a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		132.851

		114.024

		



		AE.11235a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		156.080

		114.024

		



		

		Chiều dày >60cm, cao>2m

		

		

		

		



		AE.11243a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		120.074

		129.921

		



		AE.11244a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		142.815

		129.921

		



		AE.11245a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		167.786

		129.921

		





AE.11300A - XÂY TƯỜNG TRỤ PIN, TƯỜNG CONG NGHIÊNG VẶN VỎ ĐỖ



Đơn vị tính: đ/1m3                                                            

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn  vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Xây tường trụ pin, tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ


Chiều dày <=60cm, cao <=2m

		

		

		

		



		AE.11313a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		111.697

		128.825

		



		AE.11314a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		132.851

		128.825

		



		AE.11315a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		156.080

		128.825

		



		

		Chiều dày <=60cm, cao >2m

		

		

		

		



		AE.11323a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		121.191

		151.849

		



		AE.11324a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		144.143

		151.849

		



		AE.11325a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		169.347

		151.849

		



		

		Chiều dày >60cm, cao <=2m

		

		

		

		



		AE.11333a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		111.697

		123.343

		



		AE.11334a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		132.851

		123.343

		



		AE.11335a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		156.080

		123.343

		



		

		Chiều dày >60cm, cao>2m

		

		

		

		



		AE.11343a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		120.074

		139.240

		



		AE.11344a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		142.815

		139.240

		



		AE.11345a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		167.786

		139.240

		





AE.11400A - XÂY MỐ, TRỤ, CỘT, TƯỜNG CÁNH, TƯỜNG ĐẦU CẦU



Đơn vị tính: đ/1m3                                                            

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Xây mố cầu


Xây mố cầu cao <=2m

		

		

		

		



		AE.11413a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		111.697

		135.403

		



		AE.11414a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		132.851

		135.403

		



		AE.11415a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		156.080

		135.403

		



		

		Xây mố cầu cao >2m

		

		

		

		



		AE.11423a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		121.191

		275.740

		



		AE.11424a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		144.143

		275.740

		



		AE.11425a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		169.347

		275.740

		





AE.11500A - XÂY TRỤ, CỘT 



Đơn vị tính: đ/1m3                                                            

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn  vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Xây trụ, cột cầu


Xây trụ, cột cầu cao <=2m

		

		

		

		



		AE.11513a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		118.958

		218.180

		



		AE.11514a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		141.486

		218.180

		



		AE.11515a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		166.225

		218.180

		



		

		Xây trụ, cột cầu cao >2m

		

		

		

		



		AE.11523a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		120.074

		374.414

		



		AE.11524a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		142.815

		374.414

		



		AE.11525a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		167.786

		374.414

		





AE.11600A - XÂY TƯỜNG CÁNH TƯỜNG ĐẦU CẦU



Đơn vị tính: đ/1m3                                                            


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn  vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Xây tường cánh tường đầu cầu 


Xây tường cầu cao <=2m

		

		

		

		



		AE.11613a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		116.724

		130.469

		



		AE.11614a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		138.829

		130.469

		



		AE.11615a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		163.103

		130.469

		



		

		Xây tường cầu cao >2m

		

		

		

		



		AE.11623a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		120.633

		222.565

		



		AE.11624a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		143.479

		222.565

		



		AE.11625a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		168.566

		222.565

		





AE.11700A - XÂY TRỤ ĐỠ ỐNG



Đơn vị tính: đ/1m3                                                            


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn  vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Xây trụ đỡ ống 


Xây trụ đỡ ống cao <=2m

		

		

		

		



		AE.11713a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		118.604

		192.415

		



		AE.11714a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		140.921

		192.415

		



		AE.11715a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		165.428

		192.415

		



		

		Xây trụ đỡ ống cao >2m

		

		

		

		



		AE.11723a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		121.977

		227.499

		



		AE.11724a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		144.928

		227.499

		



		AE.11725a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		170.132

		227.499

		





AE.11800A - XÂY GỐI  ĐỠ ĐƯỜNG ỐNG



Đơn vị tính: đ/1m3                                                            

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn   vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Xây gối đỡ đường ống


Xây gối đỡ đường ống cao <=2m

		

		

		

		



		AE.11813a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		111.064

		192.415

		3.769



		AE.11814a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		132.218

		192.415

		3.769



		AE.11815a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		155.446

		192.415

		3.769



		

		Xây gối đỡ đường ống cao >2m

		

		

		

		



		AE.11823a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		120.504

		226.402

		3.769



		AE.11824a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		143.456

		226.402

		3.769



		AE.11825a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		168.659

		226.402

		3.769





AE.11900A - XÂY MẶT BẰNG, MÁI DỐC



Đơn vị tính: đ/1m3                                                            


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn  vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Xây mái bằng, mái dốc


Xây mái bằng

		

		

		

		



		AE.11913a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		111.697

		114.024

		



		AE.11914a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		132.851

		114.024

		



		AE.11915a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		156.080

		114.024

		



		

		Xây mái dốc thẳng

		

		

		

		



		AE.11923a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		111.697

		120.054

		



		AE.11924a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		132.851

		120.054

		



		AE.11925a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		156.080

		120.054

		



		

		Xây mái dốc cong

		

		

		

		



		AE.11933a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		115.232

		132.662

		



		AE.11934a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		136.914

		132.662

		



		AE.11935a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		160.724

		132.662

		





AE.12000A - XẾP ĐÁ KHAN


AE.12200A - XẾP ĐÁ KHAN CÓ CHÍT MẠCH 



Đơn vị tính: đ/1m3                                                            


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn  vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Xếp đá khan có chít mạch


Xếp đá khan mặt bằng

		

		

		

		



		AE.12213a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		57.562

		84.969

		



		AE.12214a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		60.937

		84.969

		



		AE.12215a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		64.643

		84.969

		



		

		Xếp đá khan mái dốc thăng

		

		

		

		



		AE.12223a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		57.562

		95.933

		



		AE.12224a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		60.937

		95.933

		



		AE.12225a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		64.643

		95.933

		



		

		Xếp đá khan mái dốc cong

		

		

		

		



		AE.12233a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		59.743

		110.186

		



		AE.12234a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		63.202

		110.186

		



		AE.12235a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		67.001

		110.186

		





AE.12300A -  XÂY CỐNG BẰNG ĐÁ HỘC



Đơn vị tính: đ/1m3                                                            

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn  vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Xây cống

		

		

		

		



		AE.12313a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		118.958

		168.842

		



		AE.12314a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		141.486

		168.842

		



		AE.12315a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		166.225

		168.842

		





AE.12400A - XÂY NÚT HẦM BẰNG ĐÁ HỘC



Đơn vị tính: đ/1m3                                                            


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn  vị

		Vật   liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Xây nút hầm

		

		

		

		



		AE.12413a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		118.958

		195.156

		



		AE.12414a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		141.486

		195.156

		



		AE.12415a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		166.225

		195.156

		





AE.12500A - CÁC BỘ PHẬN KẾT CẤU PHỨC TẠP KHÁC



Đơn vị tính: đ/1m3                                                            

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Xây kết cấu phức tạp khác

		

		

		

		



		AE.12513a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		118.604

		226.402

		



		AE.12514a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		140.921

		226.402

		



		AE.12515a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		165.428

		226.402

		





AE.12600A - XÂY RÃNH ĐỈNH, DỐC NƯỚC, THÁC NƯỚC, GÂN CHỮ V TRÊN ĐỘ DỐC TALUY >=40%


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, bốc vác vận chuyển đá, vữa xây từ vị trí chân ta luy lên vị trí xây; trộn vữa, xây kể cả miết mạch kẻ chỉ theo đúng yêu cầu kỹ thuật. 


Đơn vị tính: đ/1m3                                                            


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn  vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Xây rãnh đỉnh, dốc nước, thác nước, gân chữ V trên độ dốc Taluy >=40%


Chiều cao >=5m

		

		

		

		



		AE.12613a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		123.973

		305.342

		



		AE.12614a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		148.300

		305.342

		



		AE.12615a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		175.013

		305.342

		



		

		Chiều cao >=10m

		

		

		

		



		AE.12623a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		124.564

		356.324

		



		AE.12624a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		149.006

		356.324

		



		AE.12625a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		175.847

		356.324

		



		

		Chiều cao >20m

		

		

		

		



		AE.12633a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		125.744

		422.654

		



		AE.12634a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		150.418

		422.654

		



		AE.12635a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		177.513

		422.654

		





AE.13000A - XÂY ĐÁ XANH MIẾNG (10x20x30)


AE.13100A - XÂY MÓNG



Đơn vị tính: đ/1m3                                                            

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Xây móng bằng đá xanh miếng 10x20x30

		

		

		

		



		AE.13113a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		161.993

		128.300

		1.884



		AE.13114a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		170.051

		128.300

		1.884





		AE.13115a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		178.900

		128.300

		1.884





AE.13200A - XÂY TƯỜNG



Đơn vị tính: đ/1m3                                                            

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn  vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Xây đá xanh miếng 10x20x30


Xây tường dày <=30cm, cao <=2m

		

		

		

		



		AE.13213a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		161.993

		144.691

		1.884



		AE.13214a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		170.051

		144.691

		1.884



		AE.13215a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		178.900

		144.691

		1.884



		

		Xây tường dày <=30cm, cao >2m

		

		

		

		



		AE.13223a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		170.902

		154.865

		2.073



		AE.13224a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		179.404

		154.865

		2.073



		AE.13225a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		188.740

		154.865

		2.073



		

		Xây tường dày >30cm, cao <=2m

		

		

		

		



		AE.13233a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		160.301

		127.170

		1.884



		AE.13234a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		169.870

		127.170

		1.884



		AE.13235a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		180.379

		127.170

		1.884



		

		Xây tường dày >30cm, cao >2m

		

		

		

		



		AE.13243a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		167.514

		150.908

		2.073



		AE.13244a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		177.514

		150.908

		2.073



		AE.13245a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		188.496

		150.908

		2.073





AE.13300A - XÂY TRỤ ĐỘC LẬP



Đơn vị tính: đ/1m3                                                            

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn  vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Xây trụ độc lập bằng đá xanh miếng 10x20x30

		

		

		

		



		AE.13313a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		179.476

		247.558

		2.902



		AE.13314a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		192.823

		247.558

		2.902



		AE.13315a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		207.479

		247.558

		2.902





AE.14000A - XÂY ĐÁ CHẺ


AE.14100A - XÂY MÓNG BẰNG ĐÁ CHẺ (10x10x20)



Đơn vị tính: đ/1m3                                                            


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn  vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Xây móng bằng đá chẻ 10x10x20

		

		

		

		



		AE.14113a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		604.080

		153.169

		2.638



		AE.14114a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		619.190

		153.169

		2.638



		AE.14115a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		635.782

		153.169

		2.638





AE.14200A - XÂY TƯỜNG BẰNG ĐÁ CHẺ (10x10x20)



Đơn vị tính: đ/1m3                                                            

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Xây tường bằng đá chẻ 10x10x20


Dày <=30cm, cao <=2m

		

		

		

		



		AE.14213a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		605.583

		171.256

		2.714



		AE.14214a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		621.196

		171.256

		2.714



		AE.14215a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		638.341

		171.256

		2.714



		

		Dày <=30cm, cao >2m

		

		

		

		



		AE.14223a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		637.305

		187.081

		2.985



		AE.14224a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		653.245

		187.081

		2.985



		AE.14225a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		670.750

		187.081

		2.985



		

		Dày >30cm, cao <=2m

		

		

		

		



		AE.14233a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		604.080

		153.169

		2.638



		AE.14234a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		619.190

		153.169

		2.638



		AE.14235a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		635.782

		153.169

		2.638



		

		Dày >30cm, cao >2m

		

		

		

		



		AE.14243a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		631.264

		170.690

		2.902



		AE.14244a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		647.053

		170.690

		2.902



		AE.14245a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		664.392

		170.690

		2.902





AE.14300A - XÂY GỐI ĐỠ ĐƯỜNG ỐNG BẰNG ĐÁ CHẺ (10x10x20)


AE.14400A - XÂY TRỤ ĐỘC LẬP BẰNG ĐÁ CHẺ (10x10x20)



Đơn vị tính: đ/1m3                                                            

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Xây gối đỡ đường ống bằng đá chẻ 10x10x20


Cao <=2m

		

		

		

		



		AE.14313a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		604.080

		153.169

		



		AE.14314a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		619.190

		153.169

		



		AE.14315a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		635.782

		153.169

		



		

		Cao >2m

		

		

		

		



		AE.14323a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		632.834

		170.690

		2.638



		AE.14324a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		649.150

		170.690

		2.638



		AE.14325a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		667.067

		170.690

		2.638



		

		Xây trụ độc lập bằng đá chẻ 10x10x20

		

		

		

		



		AE.14413a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		611.460

		247.558

		2.985



		AE.14414a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		627.932

		247.558

		2.985



		AE.14415a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		646.020

		247.558

		2.985





AE.15000A - XÂY ĐÁ CHẺ (20x20x25)


AE.15100A - XÂY MÓNG BẰNG ĐÁ CHẺ (20x20x25)


Đơn vị tính: đ/1m3                                                            

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Xây móng bằng đá chẻ 20x20x25

		

		

		

		



		AE.15113a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		118.327

		76.302

		2.563



		AE.15114a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		132.429

		76.302

		2.563



		AE.15115a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		147.915

		76.302

		2.563





AE.15200A - XÂY TƯỜNG BẰNG ĐÁ CHẺ (20x20x25)



Đơn vị tính: đ/1m3                                                            


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Xây tường bằng đá chẻ (20x20x25)


Dày <=30cm, cao <=2m

		

		

		

		



		AE.15213a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		121.101

		81.954

		2.638



		AE.15214a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		135.707

		81.954

		2.638



		AE.15215a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		151.746

		81.954

		2.638



		

		Dày <=30cm,  cao >2m

		

		

		

		



		AE.15223a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		127.762

		87.606

		2.902



		AE.15224a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		143.171

		87.606

		2.902



		AE.15225a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		160.092

		87.606

		2.902



		

		Dày >30cm,  cao <=2m

		

		

		

		



		AE.15233a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		118.327

		78.563

		2.563



		AE.15234a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		132.429

		78.563

		2.563



		AE.15235a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		147.915

		78.563

		2.563



		

		Dày >30cm,  cao > 2m

		

		

		

		



		AE.15243a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		123.652

		81.954

		2.902



		AE.15244a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		138.389

		81.954

		2.902



		AE.15245a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		154.572

		81.954

		2.902





AE.16000A - XÂY ĐÁ CHẺ (15x20x25)


AE.16100A - XÂY MÓNG BẰNG ĐÁ CHẺ (15x20x25)



Đơn vị tính: đ/1m3                                                            


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Xây móng bằng đá chẻ 15x20x25

		

		

		

		



		AE.16113a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		124.793

		76.302

		2.638



		AE.16114a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		139.400

		76.302

		2.638



		AE.16115a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		155.438

		76.302

		2.638





AE.16200A - XÂY TƯỜNG BẰNG ĐÁ CHẺ (15x20x25)



Đơn vị tính: đ/1m3                                                            

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn  vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Xây tường bằng đá chẻ (15x20x25)


Dày <=30cm, cao <=2m

		

		

		

		



		AE.16213a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		127.048

		79.128

		2.638



		AE.16214a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		142.158

		79.128

		2.638



		AE.16215a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		158.750

		79.128

		2.638



		

		Dày <=30cm, cao >2m

		

		

		

		



		AE.16223a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		134.036

		87.606

		2.902



		AE.16224a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		149.976

		87.606

		2.902



		AE.16225a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		167.481

		87.606

		2.902



		

		Dày >30cm, cao <=2m

		

		

		

		



		AE.16233a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		124.793

		

		2.638



		AE.16234a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		139.400

		

		2.638



		AE.16235a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		155.438

		

		2.638



		

		Dày >30cm, cao >2m

		

		

		

		



		AE.16243a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		130.409

		81.954

		2.902



		AE.16244a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		145.672

		81.954

		2.902



		AE.16245a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		162.433

		81.954

		2.902





AE.20000A - XÂY GẠCH CHỈ (6,5x10,5x22)


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, lắp và tháo dỡ dàn giáo xây. Trộn vữa, xây (kể cả những bộ phận, kết cấu nhỏ gắn liền với bộ phận kết cấu chung nh​ư đường viền bệ cửa sổ, gờ chỉ v.v... tính vào khối lượng) bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. (Vật liệu làm giàn giáo đã tính trong đơn giá).

Vữa tính trong đơn giá sử dụng vữa XMPC40, cát vàng có môđun độ lớn ML = 1,5 -2,0 


AE.21000A - XÂY MÓNG



Đơn vị tính: đ/1m3                                                            

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn  vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Xây móng gạch chỉ 6,5x10,5x22


Chiều dày <= 33cm 

		

		

		

		



		AE.21113a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		318.179

		91.548

		



		AE.21114a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		334.410

		91.548

		



		AE.21115a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		351.035

		91.548

		



		

		Chiều dày >33cm

		

		

		

		



		AE.21213a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		314.468

		81.680

		



		AE.21214a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		331.258

		81.680

		



		AE.21215a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		348.457

		81.680

		





AE.22000A - XÂY TƯỜNG THẲNG



Đơn vị tính: đ/1m3                                                            

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Xây tường thẳng gạch chỉ 6,5x10,5x22


Chiều dày <=11cm, cao <=4m

		

		

		

		



		AE.22113a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		376.667

		122.246

		2.714



		AE.22114a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		390.376

		122.246

		2.714



		AE.22115a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		404.419

		122.246

		2.714



		

		Chiều dày <=11cm, cao <=16m

		

		

		

		



		AE.22123a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		376.667

		133.210

		7.263



		AE.22124a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		390.376

		133.210

		7.263



		AE.22125a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		404.419

		133.210

		7.263



		

		Chiều dày <=11cm, cao <=50m

		

		

		

		



		AE.22133a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		376.667

		146.367

		50.777



		AE.22134a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		390.376

		146.367

		50.777



		AE.22135a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		404.419

		146.367

		50.777



		

		Chiều dày <=11cm, cao > 50m

		

		

		

		



		AE.22143a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		376.667

		152.945

		67.986



		AE.22144a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		390.376

		152.945

		67.986



		AE.22145a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		404.419

		152.945

		67.986



		

		Chiều dày <= 33cm, cao <= 4m

		

		

		

		



		AE.22213a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		334.088

		105.252

		2.714



		AE.22214a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		351.131

		105.252

		2.714



		AE.22215a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		368.587

		105.252

		2.714



		

		Chiều dày<= 33cm, cao <=16m

		

		

		

		



		AE.22223a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		337.270

		107.993

		7.263



		AE.22224a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		354.475

		107.993

		7.263



		AE.22225a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		372.098

		107.993

		7.263



		

		Chiều dày <= 33cm, cao <=50m

		

		

		

		



		AE.22233a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		337.270

		118.409

		50.777



		AE.22234a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		354.475

		118.409

		50.777



		AE.22235a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		372.098

		118.409

		50.777



		

		Chiều dày <= 33cm, cao > 50m

		

		

		

		



		AE.22243a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		337.270

		123.891

		67.986



		AE.22244a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		354.475

		123.891

		67.986



		AE.22245a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		372.098

		123.891

		67.986



		

		Chiều dày >33cm, cao <=4m

		

		

		

		



		AE.22313a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		328.619

		91.000

		2.714



		AE.22314a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		346.165

		91.000

		2.714



		AE.22315a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		364.138

		91.000

		2.714



		

		Chiều dày >33cm, cao <=16m

		

		

		

		



		AE.22323a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		331.764

		98.674

		7.263



		AE.22324a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		349.478

		98.674

		7.263



		AE.22325a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		367.622

		98.674

		7.263



		

		Chiều dày >33cm, cao <=50m

		

		

		

		



		AE.22333a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		331.764

		108.542

		50.777



		AE.22334a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		349.478

		108.542

		50.777



		AE.22335a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		367.622

		108.542

		50.777



		

		Chiều dày >33cm, cao > 50m

		

		

		

		



		AE.22343a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		331.764

		113.475

		67.986



		AE.22344a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		349.478

		113.475

		67.986



		AE.22345a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		367.622

		113.475

		67.986





AE.23000A - XÂY CỘT, TRỤ



Đơn vị tính: đ/1m3                                                            


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn  vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Xây cột, trụ gạch chỉ 6,5x10,5x22


Xây cột, trụ chiều cao <=4m

		

		

		

		



		AE.23113a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		331.764

		164.457

		2.261



		AE.23114a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		349.478

		164.457

		2.261



		AE.23115a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		367.622

		164.457

		2.261



		

		Xây cột, trụ chiều cao <=16m

		

		

		

		



		AE.23123a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		333.336

		219.276

		6.808



		AE.23124a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		351.134

		219.276

		6.808



		AE.23125a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		369.365

		219.276

		6.808



		

		Xây cột, trụ chiều cao <=50m

		

		

		

		



		AE.23133a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		333.336

		241.204

		50.777



		AE.23134a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		351.134

		241.204

		50.777



		AE.23135a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		369.365

		241.204

		50.777



		

		Xây cột, trụ chiều cao >50m

		

		

		

		



		AE.23143a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		333.336

		252.167

		67.986



		AE.23144a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		351.134

		252.167

		67.986



		AE.23145a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		369.365

		252.167

		67.986





AE.24000A - XÂY TƯỜNG CONG NGHIÊNG VẶN VỎ ĐỖ



Đơn vị tính: đ/1m3                                                            


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn  vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ gạch chỉ 6,5x10,5x22


Chiều dày <=33cm, cao <=4m

		

		

		

		



		AE.24113a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		334.088

		152.397

		2.714



		AE.24114a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		351.131

		152.397

		2.714



		AE.24115a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		368.587

		152.397

		2.714



		

		Chiều dày<=33cm, cao <=16m

		

		

		

		



		AE.24123a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		337.270

		169.391

		7.263



		AE.24124a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		354.475

		169.391

		7.263



		AE.24125a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		372.098

		169.391

		7.263



		

		Chiều dày <=33cm, cao <=50m

		

		

		

		



		AE.24133a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		337.270

		185.836

		50.777



		AE.24134a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		354.475

		185.836

		50.777



		AE.24135a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		372.098

		185.836

		50.777



		

		Chiều dày <=33cm, cao > 50m

		

		

		

		



		AE.24143a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		337.270

		194.607

		67.986



		AE.24144a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		354.475

		194.607

		67.986



		AE.24145a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		372.098

		194.607

		67.986



		

		Chiều dày >33cm  cao ,<=4m

		

		

		

		



		AE.24213a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		328.619

		142.529

		2.714



		AE.24214a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		346.165

		142.529

		2.714



		AE.24215a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		364.138

		142.529

		2.714



		

		Chiều dày >33cm, cao <=16m

		

		

		

		



		AE.24223a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		331.764

		158.427

		7.263



		AE.24224a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		349.478

		158.427

		7.263



		AE.24225a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		367.622

		158.427

		7.263



		

		Chiều dày >33cm, cao <=50m

		

		

		

		



		AE.24233a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		331.764

		173.776

		50.777



		AE.24234a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		349.478

		173.776

		50.777



		AE.24235a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		367.622

		173.776

		50.777



		

		Chiều dày >33cm, cao > 50m

		

		

		

		



		AE.24243a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		331.764

		181.999

		67.986



		AE.24244a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		349.478

		181.999

		67.986



		AE.24245a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		367.622

		181.999

		67.986





AE.25000A - XÂY CỐNG



Đơn vị tính: đ/1m3                                                            

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn  vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Xây cống cuốn cong bằng gạch chỉ 6,5x10,5x22 

		

		

		

		



		AE.25113a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		329.161

		255.456

		2.714



		AE.25114a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		345.459

		255.456

		2.714



		AE.25115a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		362.153

		255.456

		2.714



		

		Xây cống thành vòm cong bằng gạch chỉ 6,5x10,5x22

		

		

		

		



		AE.25213a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		336.002

		234.625

		2.714



		AE.25214a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		352.883

		234.625

		2.714



		AE.25215a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		370.173

		234.625

		2.714





AE.26000A - XÂY BỂ CHỨA, HỐ VAN, HỐ GA, GỐI ĐỠ ỐNG, RÃNH THOÁT NƯỚC


Đơn vị tính: đ/1m3                                                            


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Xây bể chứa gạch chỉ 6,5x10,5x22

		

		

		

		



		AE.26113a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		339.221

		197.348

		2.714



		AE.26114a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		357.525

		197.348

		2.714



		AE.26115a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		376.275

		197.348

		2.714



		

		Xây hố van, hố ga gạch chỉ 6,5x10,5x22

		

		

		

		



		AE.26213a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		342.763

		175.421

		2.714



		AE.26214a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		362.248

		175.421

		2.714



		AE.26215a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		382.207

		175.421

		2.714



		

		Xây gối đỡ ống, rãnh thoát nước gạch chỉ 6,5x10,5x22

		

		

		

		



		AE.26313a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		343.294

		246.686

		2.714



		AE.26314a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		362.958

		246.686

		2.714



		AE.26315a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		383.098

		246.686

		2.714





AE.28000A - XÂY CÁC BỘ PHẬN, KẾT CẤU PHỨC TẠP KHÁC



Đơn vị tính: đ/1m3                                                            

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn  vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác gạch chỉ 6,5x10,5x22


Chiều cao <=4m

		

		

		

		



		AE.28113a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		344.159

		197.348

		2.714



		AE.28114a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		360.614

		197.348

		2.714



		AE.28115a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		377.469

		197.348

		2.714



		

		Chiều cao <=16m

		

		

		

		



		AE.28123a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		345.798

		219.276

		11.798



		AE.28124a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		362.331

		219.276

		11.798



		AE.28125a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		379.266

		219.276

		11.798



		

		Chiều cao <=50m

		

		

		

		



		AE.28133a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		345.798

		241.204

		50.777



		AE.28134a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		362.331

		241.204

		50.777



		AE.28135a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		379.266

		241.204

		50.777



		

		Chiều cao >50m

		

		

		

		



		AE.28143a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		345.798

		252.167

		67.986



		AE.28144a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		362.331

		252.167

		67.986



		AE.28145a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		379.266

		252.167

		67.986





AE.30000A - XÂY GẠCH THẺ (5x10x20)


AE.31000A - XÂY MÓNG



Đơn vị tính: đ/1m3                                                            


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Xây móng gạch thẻ 5x10x20


Chiều dày <=30cm

		

		

		

		



		AE.31113a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		501.528

		91.548

		



		AE.31114a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		518.318

		91.548

		



		AE.31115a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		535.517

		91.548

		



		

		Chiều dày >30cm

		

		

		

		



		AE.31213a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		486.496

		81.680

		



		AE.31214a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		503.847

		81.680

		



		AE.31215a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		521.619

		81.680

		





AE.32100A - XÂY TƯỜNG  DÀY <= 10CM



Đơn vị tính: đ/1m3                                                            

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Xây tường gạch thẻ 5x10x20


Chiều dày <=10cm, cao <=4m

		

		

		

		



		AE.32113a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		532.010

		122.246

		2.714



		AE.32114a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		546.772

		122.246

		2.714



		AE.32115a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		561.892

		122.246

		2.714



		

		Chiều dày <=10cm, cao <=16m

		

		

		

		



		AE.32123a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		537.053

		133.210

		11.798



		AE.32124a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		551.954

		133.210

		11.798



		AE.32125a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		567.218

		133.210

		11.798



		

		Chiều dày <=10cm, cao <=50m

		

		

		

		



		AE.32133a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		545.991

		146.367

		50.777



		AE.32134a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		563.873

		146.367

		50.777



		AE.32135a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		582.190

		146.367

		50.777



		

		Chiều dày <=10cm, cao >50m

		

		

		

		



		AE.32143a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		545.991

		152.945

		67.986



		AE.32144a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		563.873

		152.945

		67.986



		AE.32145a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		582.190

		152.945

		67.986





AE.32200A - XÂY TƯỜNG  DÀY <= 30CM



Đơn vị tính: đ/1m3                                                            

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Xây tường gạch thẻ 5x10x20


Chiều dày <=30cm, cao <=4m

		

		

		

		



		AE.32213a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		526.604

		100.319

		2.714



		AE.32214a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		544.234

		100.319

		2.714



		AE.32215a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		562.293

		100.319

		2.714



		

		Chiều dày <=30cm, cao <=16m

		

		

		

		



		AE.32223a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		531.619

		107.993

		11.798



		AE.32224a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		549.418

		107.993

		11.798



		AE.32225a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		567.648

		107.993

		11.798



		

		Chiều dày <=30cm, cao <=50m

		

		

		

		



		AE.32233a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		531.619

		118.409

		50.777



		AE.32234a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		549.418

		118.409

		50.777



		AE.32235a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		567.648

		118.409

		50.777



		

		Chiều dày <=30cm, cao >50m

		

		

		

		



		AE.32243a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		531.619

		123.891

		67.986



		AE.32244a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		549.418

		123.891

		67.986



		AE.32245a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		567.648

		123.891

		67.986





AE.32300A - XÂY TƯỜNG  DÀY > 30CM



Đơn vị tính: đ/1m3                                                            

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn  vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Xây tường gạch thẻ 5x10x20


Chiều dày >30cm, cao <=4m

		

		

		

		



		AE.32313a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		509.553

		89.903

		2.714



		AE.32314a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		527.684

		89.903

		2.714



		AE.32315a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		546.256

		89.903

		2.714



		

		Chiều dày >30cm, cao <=16m

		

		

		

		



		AE.32323a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		514.429

		98.674

		11.798



		AE.32324a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		532.734

		98.674

		11.798



		AE.32325a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		551.483

		98.674

		11.798



		

		Chiều dày >30cm, cao <=50m

		

		

		

		



		AE.32333a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		514.429

		108.542

		50.777



		AE.32334a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		532.734

		108.542

		50.777





		AE.32335a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		551.483

		108.542

		50.777



		

		Chiều dày >30cm, cao >50m

		

		

		

		



		AE.32343a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		514.429

		113.475

		67.986



		AE.32344a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		532.734

		113.475

		67.986



		AE.32345a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		551.483

		113.475

		67.986





AE.33000A -  XÂY CỘT, TRỤ



Đơn vị tính: đ/1m3                                                            


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Xây cột, trụ gạch thể 5x10x20


Chiều cao <=4m

		

		

		

		



		AE.33113a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		511.991

		197.348

		2.714



		AE.33114a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		530.209

		197.348

		2.714



		AE.33115a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		548.869

		197.348

		2.714



		

		Chiều cao <16m

		

		

		

		



		AE.33123a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		516.867

		219.276

		11.798



		AE.33124a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		535.258

		219.276

		11.798



		AE.33125a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		554.097

		219.276

		11.798



		

		Chiều cao <=50m

		

		

		

		



		AE.33133a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		516.867

		241.204

		50.777



		AE.33134a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		535.258

		241.204

		50.777



		AE.33135a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		554.097

		241.204

		50.777



		

		Chiều cao >50m

		

		

		

		



		AE.33143a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		516.867

		252.167

		67.986



		AE.33144a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		535.258

		252.167

		67.986



		AE.33145a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		554.097

		252.167

		67.986





AE.34000A - XÂY HỐ VAN, HỐ GA, GỐI ĐỠ ỐNG, RÃNH THOÁT NƯỚC



Đơn vị tính: đ/1m3                                                            

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Xây hố van, hố ga gạch thẻ 5x10x20

		

		

		

		



		AE.34113a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		537.966

		235.722

		



		AE.34114a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		558.633

		235.722

		



		AE.34115a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		579.801

		235.722

		



		

		Xây gối đỡ ống, rãnh thoát nước gạch thẻ 5x10x20

		

		

		

		



		AE.34213a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		546.641

		191.866

		



		AE.34214a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		568.696

		191.866

		



		AE.34215a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		591.286

		191.866

		





AE.35000A - XÂY CÁC BỘ PHẬN KẾT CẤU KHÁC



Đơn vị tính: đ/1m3                                                            


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Xây các bộ phận kết cấu khác gạch thẻ 5x10x20


Chiều cao <=4m

		

		

		

		



		AE.35113a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		532.453

		197.348

		2.714



		AE.35114a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		550.083

		197.348

		2.714



		AE.35115a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		568.141

		197.348

		2.714



		

		Chiều cao <=16m

		

		

		

		



		AE.35123a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		534.988

		219.276

		11.798



		AE.35124a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		552.702

		219.276

		11.798



		AE.35125a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		570.847

		219.276

		11.798



		

		Chiều cao <=50m

		

		

		

		



		AE.35133a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		534.988

		241.204

		50.777



		AE.35134a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		552.702

		241.204

		50.777



		AE.35135a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		570.847

		241.204

		50.777



		

		Chiều cao >50m

		

		

		

		



		AE.35143a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		534.988

		252.167

		67.986



		AE.35144a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		552.702

		252.167

		67.986



		AE.35145a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		570.847

		252.167

		67.986





AE.40000A - XÂY GẠCH THẺ (4,5x9x19)


AE.41000A - XÂY MÓNG



Đơn vị tính: đ/1m3                                                            


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn  vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Xây móng gạch thẻ 4,5x9x19


Chiều dày <=30cm

		

		

		

		



		AE.41113a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		511.670

		95.385

		



		AE.41114a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		529.189

		95.385

		



		AE.41115a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		547.133

		95.385

		



		

		Chiều dày >30cm

		

		

		

		



		AE.41213a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		505.857

		84.421

		



		AE.41214a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		524.217

		84.421

		



		AE.41215a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		543.019

		84.421

		





AE.42000A - XÂY TƯỜNG



Đơn vị tính: đ/1m3                                                            


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Xây tường gạch thẻ 4,5x9x19


Chiều dày <=10cm, cao <=4m

		

		

		

		



		AE.42113a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		556.598

		134.855

		2.638



		AE.42114a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		571.715

		134.855

		2.638



		AE.42115a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		587.197

		134.855

		2.638



		

		Chiều dày <=10m, cao <=16m

		

		

		

		



		AE.42123a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		561.874

		149.108

		11.723



		AE.42124a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		577.134

		149.108

		11.723



		AE.42125a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		592.763

		149.108

		11.723



		

		Chiều dày <=10cm, cao <=50m

		

		

		

		



		AE.42133a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		544.928

		163.909

		50.777





		AE.42134a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		563.586

		163.909

		50.777



		AE.42135a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		582.696

		163.909

		50.777



		

		Chiều dày <=10cm, cao >50m

		

		

		

		



		AE.42143a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		544.928

		171.035

		67.986



		AE.42144a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		563.586

		171.035

		67.986



		AE.42145a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		582.696

		171.035

		67.986



		

		Chiều dày <=30cm, cao <=4m

		

		

		

		



		AE.42213a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		537.253

		105.252

		2.714



		AE.42214a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		555.649

		105.252

		2.714



		AE.42215a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		574.489

		105.252

		2.714



		

		Chiều dày <=30cm, cao <=16m

		

		

		

		



		AE.42223a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		542.370

		116.216

		11.798



		AE.42224a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		560.941

		116.216

		11.798



		AE.42225a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		579.961

		116.216

		11.798



		

		Chiều dày <=30cm, cao <=50m

		

		

		

		



		AE.42233a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		542.370

		127.728

		50.777



		AE.42234a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		560.941

		127.728

		50.777



		AE.42235a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		579.961

		127.728

		50.777



		

		Chiều dày <=30cm, cao >50m

		

		

		

		



		AE.42243a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		542.370

		133.210

		67.986



		AE.42244a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		560.941

		133.210

		67.986



		AE.42245a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		579.961

		133.210

		67.986



		

		Chiều dày >30cm, cao <=4m

		

		

		

		



		AE.42313a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		529.133

		107.993

		2.789



		AE.42314a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		548.318

		107.993

		2.789



		AE.42315a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		567.967

		107.993

		2.789



		

		Chiều dày >30cm, cao <=16m

		

		

		

		



		AE.42323a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		534.197

		117.861

		11.874



		AE.42324a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		553.565

		117.861

		11.874



		AE.42325a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		573.402

		117.861

		11.874



		

		Chiều dày >30cm, cao <=50m

		

		

		

		



		AE.42333a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		534.197

		129.373

		50.853



		AE.42334a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		553.565

		129.373

		50.853



		AE.42335a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		573.402

		129.373

		50.853



		

		Chiều dày >30cm, cao >50m

		

		

		

		



		AE.42343a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		534.197

		135.403

		68.062



		AE.42344a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		553.565

		135.403

		68.062



		AE.42345a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		573.402

		135.403

		68.062





AE.43000A - XÂY CỘT, TRỤ



Đơn vị tính: đ/1m3                                                            


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Xây trụ, cột gạch thẻ 4,5x9x19


Chiều cao <=4m

		

		

		

		



		AE.43113a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		534.197

		229.143

		2.714



		AE.43114a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		553.565

		229.143

		2.714



		AE.43115a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		573.402

		229.143

		2.714



		

		Chiều cao <=16m

		

		

		

		



		AE.43123a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		536.728

		254.360

		11.798



		AE.43124a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		556.189

		254.360

		11.798



		AE.43125a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		576.119

		254.360

		11.798



		

		Chiều cao <=50m

		

		

		

		



		AE.43133a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		536.728

		279.577

		50.777



		AE.43134a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		556.189

		279.577

		50.777



		AE.43135a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		576.119

		279.577

		50.777



		

		Chiều cao >50m

		

		

		

		



		AE.43143a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		536.728

		292.185

		67.986



		AE.43144a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		556.189

		292.185

		67.986



		AE.43145a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		576.119

		292.185

		67.986





AE.44000A - XÂY CÁC BỘ PHẬN KẾT CẤU PHỨC TẠP KHÁC



Đơn vị tính: đ/1m3                                                            

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Xây các bộ phận kết cấu phức tạp gạch thẻ 4,5x9x19


Chiều cao <=4m

		

		

		

		



		AE.44113a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		539.897

		240.655

		2.714



		AE.44114a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		559.174

		240.655

		2.714



		AE.44115a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		578.916

		240.655

		2.714



		

		Chiều cao <=16m

		

		

		

		



		AE.44123a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		542.468

		266.968

		11.798



		AE.44124a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		561.837

		266.968

		11.798



		AE.44125a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		581.673

		266.968

		11.798



		

		Chiều cao <=50m

		

		

		

		



		AE.44133a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		542.468

		293.282

		50.777



		AE.44134a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		561.837

		293.282

		50.777



		AE.44135a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		581.673

		293.282

		50.777



		

		Chiều cao >50m

		

		

		

		



		AE.44143a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		542.468

		306.986

		67.986



		AE.44144a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		561.837

		306.986

		67.986



		AE.44145a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		581.673

		306.986

		67.986





AE.50000A - XÂY GẠCH THẺ (4x8x19)


AE.51000A - XÂY MÓNG



Đơn vị tính: đ/1m3                                                            


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Xây móng gạch thẻ 4x8x19


Chiều dày <=30cm

		

		

		

		



		AE.51113a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		509.040

		128.825

		



		AE.51114a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		528.180

		128.825

		



		AE.51115a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		547.788

		128.825

		



		

		Chiều dày > 30cm

		

		

		

		



		AE.51213a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		499.749

		114.024

		



		AE.51214a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		519.674

		114.024

		



		AE.51215a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		540.083

		114.024

		





AE.52000A - XÂY TƯỜNG


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn  vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Xây tường gạch thẻ 4x8x19


Chiều dày <=10cm, cao <=4m

		

		

		

		



		AE.52113a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		576.419

		148.011

		1.508



		AE.52114a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		588.285

		148.011

		1.508



		AE.52115a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		600.438

		148.011

		1.508



		

		Chiều dày <=10cm, cao <=16m

		

		

		

		



		AE.52123a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		579.138

		164.457

		11.720



		AE.52124a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		591.060

		164.457

		11.720



		AE.52125a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		603.271

		164.457

		11.720



		

		Chiều dày <=10cm, cao <=50m

		

		

		

		



		AE.52133a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		579.138

		180.903

		49.565



		AE.52134a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		591.060

		180.903

		49.565



		AE.52135a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		603.271

		180.903

		49.565



		

		Chiều dày <=10cm, cao >50m

		

		

		

		



		AE.52143a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		579.138

		189.126

		66.774





		AE.52144a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		591.060

		189.126

		66.774



		AE.52145a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		603.271

		189.126

		66.774



		

		Chiều dày <=30cm, cao <=4m

		

		

		

		



		AE.52213a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		509.496

		131.566

		2.487



		AE.52214a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		528.595

		131.566

		2.487



		AE.52215a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		548.160

		131.566

		2.487



		

		Chiều dày <=30cm, cao <=16m

		

		

		

		



		AE.52223a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		514.348

		142.529

		11.571



		AE.52224a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		533.630

		142.529

		11.571



		AE.52225a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		553.381

		142.529

		11.571



		

		Chiều dày <=30cm, cao <=50m

		

		

		

		



		AE.52233a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		514.348

		156.782

		50.550



		AE.52234a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		533.630

		156.782

		50.550



		AE.52235a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		553.381

		156.782

		50.550



		

		Chiều dày <=30cm,  cao >50m

		

		

		

		



		AE.52243a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		514.348

		163.909

		67.759



		AE.52244a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		533.630

		163.909

		67.759



		AE.52245a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		553.381

		163.909

		67.759



		

		Chiều dày >30cm,  cao <=4m

		

		

		

		



		AE.52313a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		500.387

		126.084

		2.638



		AE.52314a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		520.681

		126.084

		2.638



		AE.52315a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		541.470

		126.084

		2.638



		

		Chiều dày >30cm,  cao <=16m

		

		

		

		



		AE.52323a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		505.176

		137.048

		11.723



		AE.52324a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		525.664

		137.048

		11.723



		AE.52325a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		546.651

		137.048

		11.723



		

		Chiều dày >30cm,  cao <=50m

		

		

		

		



		AE.52333a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		505.176

		150.752

		50.702



		AE.52334a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		525.664

		150.752

		50.702



		AE.52335a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		546.651

		150.752

		50.702



		

		Chiều dày >30cm,  cao >50m

		

		

		

		



		AE.52343a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		505.176

		157.330

		67.910



		AE.52344a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		525.664

		157.330

		67.910



		AE.52345a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		546.651

		157.330

		67.910





AE.53000A - XÂY CỘT, TRỤ



Đơn vị tính: đ/1m3                                                            

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn  vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Xây trụ, cột gạch thẻ 4x8x19


Chiều cao <=4m

		

		

		

		



		AE.53113a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		487.074

		256.553

		2.261



		AE.53114a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		506.443

		256.553

		2.261



		AE.53115a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		526.279

		256.553

		2.261



		

		Chiều cao <=16m

		

		

		

		



		AE.53123a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		489.382

		285.059

		11.344



		AE.53124a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		508.843

		285.059

		11.344



		AE.53125a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		528.773

		285.059

		11.344



		

		Chiều cao <=50m

		

		

		

		



		AE.53133a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		489.382

		313.565

		50.323



		AE.53134a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		508.843

		313.565

		50.323



		AE.53135a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		528.773

		313.565

		50.323



		

		Chiều cao >50m

		

		

		

		



		AE.53143a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		489.382

		327.818

		67.531



		AE.53144a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		508.843

		327.818

		67.531



		AE.53145a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		528.773

		327.818

		67.531





AE.54000A - XÂY CÁC BỘ PHẬN KẾT CẤU PHỨC TẠP KHÁC



Đơn vị tính: đ/1m3                                                            


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn  vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Xây các bộ phận kết cấu phức tạp gạch thẻ 4x8x19


Chiều cao <=4m

		

		

		

		



		AE.54113a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		500.654

		256.553

		2.261



		AE.54114a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		519.931

		256.553

		2.261



		AE.54115a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		539.674

		256.553

		2.261



		

		Chiều cao <=16m

		

		

		

		



		AE.54123a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		503.038

		285.059

		11.344



		AE.54124a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		522.407

		285.059

		11.344



		AE.54125a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		542.244

		285.059

		11.344



		

		Chiều cao <=50m

		

		

		

		



		AE.54133a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		503.038

		313.565

		50.323



		AE.54134a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		522.407

		313.565

		50.323



		AE.54135a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		542.244

		313.565

		50.323



		

		Chiều cao >50m

		

		

		

		



		AE.54143a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		503.038

		327.818

		67.531



		AE.54144a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		522.407

		327.818

		67.531



		AE.54145a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		542.244

		327.818

		67.531





AE.60000A - XÂY GẠCH ỐNG (10x10x20)


AE.61000A- XÂY TƯỜNG


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn  vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Xây tường gạch ống 10x10x20


Chiều dày <=10cm, cao <=4m

		

		

		

		



		AE.61113a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		300.721

		83.873

		1.809



		AE.61114a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		309.620

		83.873

		1.809



		AE.61115a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		318.735

		83.873

		1.809



		

		Chiều dày <=10cm, cao <=16m

		

		

		

		



		AE.61123a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		302.139

		92.644

		6.354



		AE.61124a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		311.080

		92.644

		6.354



		AE.61125a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		320.239

		92.644

		6.354



		

		Chiều dày <=10cm, cao <=50m

		

		

		

		



		AE.61133a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		302.139

		101.415

		49.868



		AE.61134a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		311.080

		101.415

		49.868



		AE.61135a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		320.239

		101.415

		49.868



		

		Chiều dày <=10cm, cao > 50m

		

		

		

		



		AE.61143a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		302.139

		106.349

		67.077



		AE.61144a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		311.080

		106.349

		67.077



		AE.61145a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		320.239

		106.349

		67.077



		

		Chiều dày <=30cm, cao <=4m

		

		

		

		



		AE.61213a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		294.627

		75.650

		1.809



		AE.61214a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		304.323

		75.650

		1.809



		AE.61215a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		314.254

		75.650

		1.809



		

		Chiều dày <=30cm, cao <=16m

		

		

		

		



		AE.61223a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		297.433

		77.843

		6.354



		AE.61224a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		307.221

		77.843

		6.354



		AE.61225a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		317.247

		77.843

		6.354



		

		Chiều dày <=30cm, cao <=50m

		

		

		

		



		AE.61233a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		297.433

		85.518

		49.868



		AE.61234a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		307.221

		85.518

		49.868



		AE.61235a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		317.247

		85.518

		49.868



		

		Chiều dày <=30cm, cao >50m

		

		

		

		



		AE.61243a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		297.433

		89.355

		67.077



		AE.61244a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		307.221

		89.355

		67.077



		AE.61245a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		317.247

		89.355

		67.077



		

		Chiều dày >30cm, cao <=4m

		

		

		

		



		AE.61313a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		288.930

		61.946

		1.809



		AE.61314a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		299.107

		61.946

		1.809



		AE.61315a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		309.531

		61.946

		1.809



		

		Chiều dày >30cm, cao <=16m

		

		

		

		



		AE.61323a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		291.695

		68.524

		6.354



		AE.61324a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		301.969

		68.524

		6.354



		AE.61325a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		312.493

		68.524

		6.354



		

		Chiều dày >30cm, cao <=50m

		

		

		

		



		AE.61333a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		291.695

		75.102

		49.868



		AE.61334a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		301.969

		75.102

		49.868



		AE.61335a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		312.493

		75.102

		49.868



		

		Chiều dày >30cm, cao > 50m

		

		

		

		



		AE.61343a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		291.695

		78.391

		67.077



		AE.61344a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		301.969

		78.391

		67.077



		AE.61345a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		312.493

		78.391

		67.077





AE.62000A - XÂY GẠCH ỐNG (10x10x20) CÂU GẠCH THẺ (5x10x20)



Đơn vị tính: đ/1m3                                                            


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn  vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Xây tường gạch ống 10x10x20 câu gạch thẻ 5x10x20


Chiều cao <=4m

		

		

		

		



		AE.62113a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		352.857

		82.228

		1.809



		AE.62114a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		367.028

		82.228

		1.809



		AE.62115a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		381.543

		82.228

		1.809



		

		Chiều cao <=16m

		

		

		

		



		AE.62123a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		354.529

		93.740

		6.354



		AE.62124a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		368.767

		93.740

		6.354



		AE.62125a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		383.352

		93.740

		6.354



		

		Chiều cao <=50m

		

		

		

		



		AE.62133a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		354.529

		103.060

		49.868



		AE.62134a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		368.767

		103.060

		49.868



		AE.62135a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		383.352

		103.060

		49.868



		

		Chiều cao >50m

		

		

		

		



		AE.62143a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		354.529

		107.445

		67.077



		AE.62144a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		368.767

		107.445

		67.077



		AE.62145a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		383.352

		107.445

		67.077





XÂY GẠCH ỐNG (8x8x19)


AE.63000A- XÂY GẠCH ỐNG (8x8x19)



Đơn vị tính: đ/1m3                                                            

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Xây tường gạch ống 8x8x19


Chiều dày <=10cm, cao <=4m

		

		

		

		



		AE.63113a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		299.897

		106.897

		1.508



		AE.63114a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		309.983

		106.897

		1.508



		AE.63115a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		320.314

		106.897

		1.508



		

		Chiều dày <=10cm, cao <=16m

		

		

		

		



		AE.63123a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		301.312

		117.861

		8.319



		AE.63124a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		311.445

		117.861

		8.319



		AE.63125a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		321.825

		117.861

		8.319



		

		Chiều dày <=10cm, cao <=50m

		

		

		

		



		AE.63133a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		301.312

		129.373

		49.565



		AE.63134a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		311.445

		129.373

		49.565



		AE.63135a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		321.825

		129.373

		49.565



		

		Chiều dày <=10cm, cao >50m

		

		

		

		



		AE.63143a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		301.312

		135.403

		66.774



		AE.63144a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		311.445

		135.403

		66.774



		AE.63145a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		321.825

		135.403

		66.774



		

		Chiều dày <=30cm, cao <=4m

		

		

		

		



		AE.63213a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		291.194

		93.192

		2.261



		AE.63214a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		303.535

		93.192

		2.261



		AE.63215a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		316.176

		93.192

		2.261



		

		Chiều dày <=30cm, cao <=16m

		

		

		

		



		AE.63223a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		293.967

		101.415

		7.942



		AE.63224a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		306.426

		101.415

		7.942



		AE.63225a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		319.187

		101.415

		7.942



		

		Chiều dày <=30cm, cao <=50m

		

		

		

		



		AE.63233a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		293.967

		111.283

		50.323



		AE.63234a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		306.426

		111.283

		50.323



		AE.63235a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		319.187

		111.283

		50.323



		

		Chiều dày <=30cm, cao >50m

		

		

		

		



		AE.63243a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		293.967

		116.216

		67.531



		AE.63244a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		306.426

		116.216

		67.531



		AE.63245a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		319.187

		116.216

		67.531



		

		Chiều dày >30cm, cao <=4m

		

		

		

		



		AE.63313a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		283.949

		80.584

		2.261



		AE.63314a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		299.228

		80.584

		2.261



		AE.63315a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		314.879

		80.584

		2.261



		

		Chiều dày >30cm, cao <=16m

		

		

		

		



		AE.63323a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		286.653

		88.807

		7.942



		AE.63324a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		302.078

		88.807

		7.942



		AE.63325a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		317.878

		88.807

		7.942



		

		Chiều dày >30cm, cao <=50m

		

		

		

		



		AE.63333a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		286.653

		97.578

		50.323



		AE.63334a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		302.078

		97.578

		50.323



		AE.63335a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		317.878

		97.578

		50.323



		

		Chiều dày >30cm, cao >50m

		

		

		

		



		AE.63343a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		286.653

		101.963

		67.531



		AE.63344a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		302.078

		101.963

		67.531



		AE.63345a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		317.878

		101.963

		67.531





AE.64000A - XÂY TƯỜNG GẠCH ỐNG (8x8x19) CÂU GẠCH THẺ (4x8x19)



Đơn vị tính: đ/1m3                                                            


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Xây tường gạch ống 8x8x19 câu gạch thẻ 4x8x19


Chiều cao <=4m

		

		

		

		



		AE.64113a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		347.737

		101.415

		1.508



		AE.64114a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		361.253

		101.415

		1.508



		AE.64115a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		375.098

		101.415

		1.508



		

		Chiều cao <=16m

		

		

		

		



		AE.64123a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		351.048

		117.861

		8.319



		AE.64124a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		364.694

		117.861

		8.319



		AE.64125a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		378.670

		117.861

		8.319



		

		Chiều cao <=50m

		

		

		

		



		AE.64133a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		351.048

		129.373

		49.565



		AE.64134a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		364.694

		129.373

		49.565



		AE.64135a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		378.670

		129.373

		49.565



		

		Chiều cao > 50m

		

		

		

		



		AE.64143a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		351.048

		135.403

		66.774



		AE.64144a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		364.694

		135.403

		66.774



		AE.64145a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		378.670

		135.403

		66.774





XÂY GẠCH ỐNG (9x9x19)


AE.65000A-  XÂY TƯỜNG


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Xây tường gạch ống 9x9x19


Chiều dày <=10cm, cao <=4m

		

		

		

		



		AE.65113a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		313.717

		95.933

		2.261



		AE.65114a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		323.075

		95.933

		2.261



		AE.65115a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		332.660

		95.933

		2.261



		

		Chiều dày <=10cm, cao <=16m

		

		

		

		



		AE.65123a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		315.218

		105.801

		9.076



		AE.65124a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		324.621

		105.801

		9.076



		AE.65125a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		334.252

		105.801

		9.076



		

		Chiều dày <=10cm, cao <=50m

		

		

		

		



		AE.65133a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		315.218

		116.216

		50.323



		AE.65134a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		324.621

		116.216

		50.323



		AE.65135a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		334.252

		116.216

		50.323



		

		Chiều dày <=10cm, cao > 50m

		

		

		

		



		AE.65143a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		315.218

		121.150

		67.531



		AE.65144a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		324.621

		121.150

		67.531



		AE.65145a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		334.252

		121.150

		67.531



		

		Chiều dày <=30cm, cao <=4m

		

		

		

		



		AE.65213a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		306.302

		84.969

		2.412



		AE.65214a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		317.521

		84.969

		2.412



		AE.65215a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		329.012

		84.969

		2.412



		

		Chiều dày <=30cm, cao <=16m

		

		

		

		



		AE.65223a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		307.753

		90.451

		9.228



		AE.65224a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		319.025

		90.451

		9.228



		AE.65225a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		330.571

		90.451

		9.228



		

		Chiều dày <=30cm, cao <=50m

		

		

		

		



		AE.65233a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		307.753

		99.222

		50.474



		AE.65234a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		319.025

		99.222

		50.474



		AE.65235a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		330.571

		99.222

		50.474



		

		Chiều dày <=30cm, cao  >50m

		

		

		

		



		AE.65243a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		307.753

		103.608

		67.683



		AE.65244a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		319.025

		103.608

		67.683



		AE.65245a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		330.571

		103.608

		67.683



		

		Chiều dày >30cm, cao <=4m

		

		

		

		



		AE.65313a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		306.371

		71.813

		2.638



		AE.65314a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		319.361

		71.813

		2.638



		AE.65315a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		332.667

		71.813

		2.638



		

		Chiều dày >30cm, cao <=16m

		

		

		

		



		AE.65323a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		309.275

		78.939

		9.455



		AE.65324a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		322.388

		78.939

		9.455



		AE.65325a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		335.820

		78.939

		9.455



		

		Chiều dày >30cm, cao <=50m

		

		

		

		



		AE.65333a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		309.275

		86.614

		50.702



		AE.65334a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		322.388

		86.614

		50.702



		AE.65335a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		335.820

		86.614

		50.702



		

		Chiều dày >30cm, cao >50m

		

		

		

		



		AE.65343a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		309.275

		90.451

		67.910



		AE.65344a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		322.388

		90.451

		67.910



		AE.65345a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		335.820

		90.451

		67.910





AE.71000A - XÂY GẠCH RỖNG 6 LỖ (10x15x22)



Đơn vị tính: đ/1m3                                                            


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 10x15x22


Chiều dày <=10cm, cao <=4m

		

		

		

		



		AE.71113a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		162.788

		87.710

		1.884



		AE.71114a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		172.778

		87.710

		1.884



		AE.71115a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		183.012

		87.710

		1.884



		

		Chiều dày <=10cm, cao <=16m

		

		

		

		



		AE.71123a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		164.338

		92.644

		6.429



		AE.71124a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		174.424

		92.644

		6.429



		AE.71125a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		184.755

		92.644

		6.429



		

		Chiều dày <=10cm, cao <=50m

		

		

		

		



		AE.71133a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		164.338

		101.415

		49.944



		AE.71134a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		174.424

		101.415

		49.944



		AE.71135a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		184.755

		101.415

		49.944



		

		Chiều dày <=10cm, cao >50m

		

		

		

		



		AE.71143a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		164.338

		106.349

		67.153



		AE.71144a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		174.424

		106.349

		67.153



		AE.71145a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		184.755

		106.349

		67.153



		

		Chiều dày >10cm, cao <=4m

		

		

		

		



		AE.71213a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		159.413

		75.650

		1.884



		AE.71214a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		170.050

		75.650

		1.884



		AE.71215a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		180.946

		75.650

		1.884



		

		Chiều dày >10cm, cao <=16m

		

		

		

		



		AE.71223a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		160.931

		77.843

		6.429



		AE.71224a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		171.670

		77.843

		6.429



		AE.71225a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		182.669

		77.843

		6.429



		

		Chiều dày >10cm, cao <=50m

		

		

		

		



		AE.71233a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		160.931

		85.518

		49.944



		AE.71234a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		171.670

		85.518

		49.944



		AE.71235a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		182.669

		85.518

		49.944



		

		Chiều dày >10cm, cao >50m

		

		

		

		





		AE.71243a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		160.931

		89.355

		67.153



		AE.71244a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		171.670

		89.355

		67.153



		AE.71245a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		182.669

		89.355

		67.153





AE.72000A- XÂY GẠCH RỖNG 6 LỖ (10x13.5x22)



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 10x13,5x22


Chiều dày <=10cm, cao <=4m

		

		

		

		



		AE.72113a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		172.134

		87.710

		1.884



		AE.72114a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		181.537

		87.710

		1.884



		AE.72115a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		191.168

		87.710

		1.884



		

		Chiều dày <=10cm, cao <=16m

		

		

		

		



		AE.72123a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		173.774

		92.644

		6.429



		AE.72124a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		183.266

		92.644

		6.429



		AE.72125a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		192.989

		92.644

		6.429



		

		Chiều dày <=10cm, cao <=50m

		

		

		

		



		AE.72133a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		173.774

		101.415

		49.944



		AE.72134a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		183.266

		101.415

		49.944



		AE.72135a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		192.989

		101.415

		49.944



		

		Chiều dày <=10cm, cao >50m

		

		

		

		



		AE.72143a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		173.774

		106.349

		67.153



		AE.72144a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		183.266

		106.349

		67.153



		AE.72145a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		192.989

		106.349

		67.153



		

		Chiều dày >10cm, cao <=4m

		

		

		

		



		AE.72213a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		170.033

		75.650

		1.884



		AE.72214a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		180.023

		75.650

		1.884



		AE.72215a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		190.257

		75.650

		1.884



		

		Chiều dày >10cm, cao <=16m

		

		

		

		



		AE.72223a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		171.652

		77.843

		6.429



		AE.72224a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		181.738

		77.843

		6.429



		AE.72225a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		192.069

		77.843

		6.429



		

		Chiều dày >10cm, cao <=50m

		

		

		

		



		AE.72233a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		171.652

		85.518

		49.944



		AE.72234a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		181.738

		85.518

		49.944



		AE.72235a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		192.069

		85.518

		49.944



		

		Chiều dày >10cm, cao >50m

		

		

		

		



		AE.72243a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		171.652

		89.355

		67.153



		AE.72244a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		181.738

		89.355

		67.153



		AE.72245a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		192.069

		89.355

		67.153





AE.73000A - XÂY GẠCH RỖNG 6 LỖ (8.5x13x20)



Đơn vị tính: đ/1m3                                                            


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 8,5x13x20


Chiều dày <=10cm, cao <=4m

		

		

		

		



		AE.73113a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		196.791

		78.391

		1.809



		AE.73114a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		206.441

		78.391

		1.809



		AE.73115a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		216.327

		78.391

		1.809



		

		Chiều dày <=10cm, cao <=16m

		

		

		

		



		AE.73123a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		205.657

		80.584

		6.354



		AE.73124a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		215.743

		80.584

		6.354



		AE.73125a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		226.073

		80.584

		6.354



		

		Chiều dày <=10cm, cao <=50m

		

		

		

		



		AE.73133a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		205.657

		88.807

		49.868



		AE.73134a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		215.743

		88.807

		49.868



		AE.73135a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		226.073

		88.807

		49.868



		

		Chiều dày <=10cm, cao >50m

		

		

		

		



		AE.73143a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		205.657

		92.644

		67.077



		AE.73144a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		215.743

		92.644

		67.077



		AE.73145a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		226.073

		92.644

		67.077



		

		Chiều dày >10cm, cao <=4m

		

		

		

		



		AE.73213a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		200.255

		75.650

		1.809



		AE.73214a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		210.883

		75.650

		1.809



		AE.73215a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		221.770

		75.650

		1.809



		

		Chiều dày >10cm, cao <=16m

		

		

		

		



		AE.73223a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		202.153

		77.843

		6.354



		AE.73224a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		212.882

		77.843

		6.354



		AE.73225a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		223.872

		77.843

		6.354



		

		Chiều dày >10cm, cao <=50m

		

		

		

		



		AE.73233a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		202.153

		85.518

		49.868



		AE.73234a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		212.882

		85.518

		49.868



		AE.73235a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		223.872

		85.518

		49.868



		

		Chiều dày >10cm, cao >50m

		

		

		

		



		AE.73243a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		202.153

		89.903

		67.077



		AE.73244a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		212.882

		89.903

		67.077



		AE.73245a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		223.872

		89.903

		67.077





AE.81000A - XÂY GẠCH BÊ TÔNG RỖNG


AE.81100A - XÂY TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG 20x20x40



Đơn vị tính: đ/1m3                                                            


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Xây tường gạch bê tông 20x20x40


Chiều dày <=30cm

		

		

		

		



		AE.81113a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		375.013

		72.911

		



		AE.81114a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		379.379

		72.911

		



		AE.81115a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		383.851

		72.911

		



		

		Chiều dày >30cm

		

		

		

		



		AE.81123a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		353.058

		64.998

		



		AE.81124a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		360.158

		64.998

		



		AE.81125a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		367.434

		64.998

		





AE.81200A - XÂY TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG 15x20x40


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Xây tường gạch bê tông 15x20x40


Chiều dày <=30cm

		

		

		

		



		AE.81213a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		345.893

		86.476

		



		AE.81214a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		350.259

		86.476

		



		AE.81215a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		354.731

		86.476

		



		

		Chiều dày >30cm

		

		

		

		



		AE.81223a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		334.695

		80.258

		



		AE.81224a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		342.262

		80.258

		



		AE.81225a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		350.012

		80.258

		





AE.81300A - XÂY TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG 10x20x40



Đơn vị tính: đ/1m3                                                            

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Xây tường gạch bê tông 10x20x40


Chiều dày <=30cm

		

		

		

		



		AE.81313a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		388.366

		86.476

		



		AE.81314a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		393.023

		86.476

		



		AE.81315a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		397.792

		86.476

		



		

		Chiều dày >30cm

		

		

		

		



		AE.81323a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		390.112

		77.998

		



		AE.81324a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		395.350

		77.998

		



		AE.81325a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		400.716

		77.998

		





AE.81400A - XÂY TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG 15X20X30



Đơn vị tính: đ/1m 3                                                          


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Xây tường gạch bê tông 15x20x30


Chiều dày <=30cm

		

		

		

		



		AE.81413a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		357.166

		72.911

		



		AE.81414a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		361.823

		72.911

		



		AE.81415a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		366.592

		72.911

		



		

		Chiều dày >30cm

		

		

		

		



		AE.81423a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		360.657

		70.650

		



		AE.81424a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		366.478

		70.650

		



		AE.81425a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		372.440

		70.650

		





AE.82000A - XÂY TƯỜNG GẠCH SI-LI-CÁT (6.5x12x25)



Đơn vị tính: đ/1m3                                                            

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Xây tường gạch SI-LI-CAT 6,5x12x25


Chiều dày <=33cm, cao <=4m

		

		

		

		



		AE.82113a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		331.988

		164.457

		



		AE.82114a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		347.677

		164.457

		



		AE.82115a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		363.750

		164.457

		



		

		Chiều dày <=33cm, cao <=16m

		

		

		

		



		AE.82123a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		331.988

		227.499

		



		AE.82124a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		347.677

		227.499

		



		AE.82125a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		363.750

		227.499

		



		

		Chiều dày >33cm, cao <=4m

		

		

		

		



		AE.82213a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		327.315

		109.638

		



		AE.82214a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		343.242

		109.638

		



		AE.82215a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		359.555

		109.638

		



		

		Chiều dày >33cm, cao <=16m

		

		

		

		



		AE.82223a

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		327.315

		145.818

		



		AE.82224a

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		343.242

		145.818

		



		AE.82225a

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		359.555

		145.818

		





AE.83000A - XÂY TƯỜNG THÔNG GIÓ



Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Xây tường gạch thông gió


Gạch thông gió 20x20cm

		

		

		

		



		AE.83113a

		- Vữa XM mác 50

		m2

		39.880

		32.343

		



		AE.83114a

		- Vữa XM mác 75

		m2

		40.233

		32.343

		



		AE.83115a

		- Vữa XM mác 100

		m2

		40.594

		32.343

		



		

		Gạch thông gió 30x30cm

		

		

		

		



		AE.83213a

		- Vữa XM mác 50

		m2

		40.852

		35.632

		



		AE.83214a

		- Vữa XM mác 75

		m2

		41.188

		35.632

		



		AE.83215a

		- Vữa XM mác 100

		m2

		41.530

		35.632

		





AE.90000 - XÂY GẠCH CHỊU LỬA


Thành phần công việc: 


Chuẩn bị, lắp dựng, tháo dỡ hệ giáo, trộn vữa gia công gạch chịu lửa, xây gạch chịu lửa vào các kết cấu đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu lên cao, xuống sâu bằng thủ công, palăng xích, tời điện. (vật liệu làm giàn giáo xây đã tính bằng tỷ lệ % trong đơn giá).

AE.91000 - XÂY ỐNG KHÓI, LÒ NUNG CLINKE



Đơn vị tính: đ/1tấn


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Xây gạch chịu lửa

		

		

		

		



		AE.91110

		Xây ống khói

		tấn

		697.725

		608.826

		179.665



		AE.91210

		Xây lò nung Clinke 

		tấn

		665.590

		464.631

		63.643



		AE.91310

		Xây cửa lò, đáy lò nung, cửa ống khói

		tấn

		670.140

		288.392

		25.293





AE.92000 - XÂY GẠCH CHỊU LỬA TRONG CÁC KẾT CẤU THÉP



Đơn vị tính: đ/1tấn


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		AE.92110

		Xây thân Xiclon

		tấn

		689.325

		576.783

		284.971



		AE.92210

		Xây trong phễu, trong ống thép 

		tấn

		682.380

		801.088

		270.402



		AE.92310

		Xây trong côn, cút thép 

		tấn

		701.250

		929.262

		270.402





AE.93000 - XÂY GẠCH CHỊU LỬA LÒ NUNG



Đơn vị tính: đ/1tấn

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		AE.93110

		Xây tường lò 

		tấn

		658.275

		480.652

		41.095



		AE.93120

		Xây vòm lò 

		tấn

		635.160

		544.740

		47.415



		AE.93130

		Xây đáy lò 

		tấn

		658.275

		448.609

		12.652



		AE.93140

		Xây đường khói 

		tấn

		634.155

		608.826

		44.255





 Ghi chú: Xây gạch chịu lửa các kết cấu được tính ứng với chiều dày mạch vữa 1,5 - 3mm. Trong trường hợp đo yêu cầu kỹ thuật xây gạch có chiều dày mạch vữa <=1,5mm thì chi phí nhân công được nhân với hệ số 1,1. Xây gạch có chiều dày mạch vữa >3mm thì chi phí nhân công được nhân với hệ số 0,95 so với chi phí xây gạch chịu lửa tương ứng.


Chương VI


CÔNG TÁC BÊ TÔNG TẠI CHỖ


Thuyết minh và quy định áp dụng:


- Đơn giá dự toán công tác bê tông đổ tại chỗ các kết cấu gồm ba nhóm công việc:


+ Đổ bê tông được tính cho 3 dây chuyền:


Vữa bê tông sản xuất bằng máy trộn vật liệu trộn tại hiện trường, đổ bằng thủ công áp dụng đối với công trình có chiều cao tối đa là 16m;


Vữa bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc vữa bê tông th​ương phẩm từ các cơ sở sản xuất tập trung vận chuyển lên cao và đổ bằng hệ thống cần cẩu;


Vữa bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc vữa bê tông thương phẩm từ các cơ sở sản xuất tập trung và đổ bằng máy bơm bê tông.


+ Sản xuất, lắp dựng cốt thép.


+ Sản xuất, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn.


- Công việc đổ bê tông các kết cấu được đơn giá theo phương thức sản xuất, cung cấp vữa (bằng máy trộn vữa, hệ thống trạm trộn tại hiện tr​ường hoặc vữa bê tông th​ương phẩm từ các cơ sở sản xuất tập trung) và biện pháp thi công phổ biến (bằng thủ công, bằng cần cẩu, bằng máy bơm bê tông).


- Công việc sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn (gồm ván khuôn gỗ và ván khuôn kim loại) được tính cho 1m2 diện tích mặt bê tông từng loại kết cấu cần sử dụng ván khuôn. Ván khuôn một số công tác trượt silô, lồng thang máy, ván khuôn hầm, ván khuôn dầm cầu đúc hẫng được định mức cho công tác sản xuất, lắp dựng lần đầu và di chuyển cho 1 lần tiếp theo.


Nếu trên bề mặt kết cấu bê tông có diện tích chỗ rỗng ≤1m2 sẽ không phải trừ đi diện tích ván khuôn và không được tính thêm ván khuôn cho bề mặt thành, gờ xung quanh chỗ rỗng.


Khối lượng bê tông các kết cấu là khối lượng hình học được xác định theo thiết kế, khi đo bóc khối lượng bê tông không trừ cốt thép trong bê tông.


Các công tác có qui định sử dụng phụ gia trong cấp phối vật liệu bê tông chưa tính đến chi phí phụ gia dẻo hoá và phụ gia siêu dẻo. Khi lập dự toán tuỳ theo điều kiện thi công cụ thể sẽ bổ sung chi phí phụ gia với tỷ lệ % lượng phụ gia sử dụng được giới hạn như sau:


+ Phụ gia dẻo hoá: Tỷ lệ không vượt quá 6% khối lượng xi măng trong bảng định mức


+ Phụ gia siêu dẻo: Tỷ lệ không vượt quá 15% khối lượng xi măng trong bảng định mức


BÊ TÔNG ĐÁ DĂM


BÊ TÔNG ĐÁ DĂM ĐỔ BẰNG VỮA BÊ TÔNG XI MĂNG PC30


 Vữa bê tông trong đơn giá sử dụng vữa XMPC30, độ sụt 2 - 4cm đối với đổ thủ công, độ sụt 6 - 8cm khi đổ bằng cần cẩu, độ sụt 14 - 17cm khi đổ bằng bơm bê tông.


AF.10000 - Vữa bê tông sản xuất bằng máy trộn, đổ bằng thủ công


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, trộn, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Đổ và bảo dưỡng bê tông đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


- Gia công, lắp dựng và tháo dỡ cầu công tác.


AF.11000 - Bê tông lót móng, móng, nền, bệ máy


AF.11100 - Bê tông lót móng



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông lót móng đá 4x6


Chiều rộng <=250cm

		

		

		

		



		AF.11111

		 - Vữa mác 100 

		m3

		220.871

		71.804

		19.462



		AF.11112

		 - Vữa mác 150 

		m3

		261.582

		71.804

		19.462



		

		Bê tông lót móng đá 4x6


Chiều rộng >250cm

		

		

		

		



		AF.11121

		 - Vữa mác 100 

		m3

		220.871

		59.668

		19.462



		AF.11122

		 - Vữa mác 150 

		m3

		261.582

		59.668

		19.462





AF.11200 - Bê tông móng



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê rông móng đá 1x2


Chiều rộng móng <=250 cm

		

		

		

		



		AF.11212

		 - Vữa mác 150 

		m3

		308.342

		82.928

		19.984



		AF.11213

		 - Vữa mác 200

		m3

		353.495

		82.928

		19.984



		AF.11214

		 - Vữa mác 250

		m3

		400.156

		82.928

		19.984



		AF.11215

		 - Vữa mác 300

		m3

		426.204

		82.928

		19.984



		

		Chiều rộng móng >250 cm

		

		

		

		



		AF.11222

		 - Vữa mác 150

		m3

		360.541

		99.615

		19.984



		AF.11223

		 - Vữa mác 200

		m3

		405.694

		99.615

		19.984



		AF.11224

		 - Vữa mác 250

		m3

		452.354

		99.615

		19.984



		AF.11225

		 - Vữa mác 300

		m3

		478.402

		99.615

		19.984



		

		Bê rông móng đá 2x4


Chiều rộng móng <=250 cm

		

		

		

		



		AF.11232

		 - Vữa mác 150

		m3

		279.288

		82.928

		19.984



		AF.11233

		 - Vữa mác 200

		m3

		321.899

		82.928

		19.984



		AF.11234

		 - Vữa mác 250

		m3

		367.029

		82.928

		19.984



		AF.11235

		 - Vữa mác 300

		m3

		419.875

		82.928

		19.984



		

		Chiều rộng móng >250 cm

		

		

		

		



		AF.11242

		 - Vữa mác 150

		m3

		331.486

		99.615

		19.984



		AF.11243

		 - Vữa mác 200

		m3

		374.097

		99.615

		19.984



		AF.11244

		 - Vữa mác 250

		m3

		419.227

		99.615

		19.984



		AF.11245

		 - Vữa mác 300

		m3

		472.073

		99.615

		19.984



		

		Bê rông móng đá 4x6


Chiều rộng móng <=250 cm

		

		

		

		



		AF.11252

		 - Vữa mác 150

		m3

		262.921

		82.928

		19.984



		AF.11253

		 - Vữa mác 200

		m3

		303.960

		82.928

		19.984



		AF.11254

		 - Vữa mác 250

		m3

		346.368

		82.928

		19.984



		AF.11255

		 - Vữa mác 300

		m3

		391.100

		82.928

		19.984



		

		Chiều rộng móng >250 cm

		

		

		

		



		AF.11262

		 - Vữa mác 150

		m3

		315.119

		99.615

		19.984



		AF.11263

		 - Vữa mác 200

		m3

		356.158

		99.615

		19.984



		AF.11264

		 - Vữa mác 250

		m3

		398.566

		99.615

		19.984



		AF.11265

		 - Vữa mác 300

		m3

		443.298

		99.615

		19.984





AF.11300 - Bê tông nền



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông nền 


Bê tông nền đá 1x2

		

		

		

		



		AF.11312

		 - Vữa mác 150

		m3

		309.842

		79.894

		19.462



		AF.11313

		 - Vữa mác 200

		m3

		355.213

		79.894

		19.462



		AF.11314

		 - Vữa mác 250

		m3

		402.115

		79.894

		19.462



		AF.11315

		 - Vữa mác 300

		m3

		428.290

		79.894

		19.462



		

		Bê tông nền đá 2x4

		

		

		

		



		AF.11322

		 - Vữa mác 150

		m3

		280.647

		79.894

		19.462



		AF.11323

		 - Vữa mác 200

		m3

		323.475

		79.894

		19.462



		AF.11324

		 - Vữa mác 250

		m3

		368.818

		79.894

		19.462



		AF.11325

		 - Vữa mác 300

		m3

		421.920

		79.894

		19.462



		

		Bê tông nền đá 4x6

		

		

		

		



		AF.11332

		 - Vữa mác 150

		m3

		264.198

		79.894

		19.462



		AF.11333

		 - Vữa mác 200

		m3

		305.442

		79.894

		19.462



		AF.11334

		 - Vữa mác 250

		m3

		348.055

		79.894

		19.462



		AF.11335

		 - Vữa mác 300

		m3

		393.007

		79.894

		19.462





AF.11400 - Bê tông bệ máy



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông bệ máy


Bê tông bệ máy đá 1x2

		

		

		

		



		AF.11412

		 - Vữa mác 150

		m3

		308.342

		121.864

		19.984



		AF.11413

		 - Vữa mác 200

		m3

		353.495

		121.864

		19.984



		AF.11414

		 - Vữa mác 250

		m3

		400.156

		121.864

		19.984



		AF.11415

		 - Vữa mác 300

		m3

		426.204

		121.864

		19.984



		

		Bê tông bệ máy đá 2x4

		

		

		

		



		AF.11422

		 - Vữa mác 150

		m3

		279.288

		121.864

		19.984



		AF.11423

		 - Vữa mác 200

		m3

		321.899

		121.864

		19.984



		AF.11424

		 - Vữa mác 250

		m3

		367.029

		121.864

		19.984



		AF.11425

		 - Vữa mác 300

		m3

		419.875

		121.864

		19.984



		

		Bê tông bệ máy đá 4x6

		

		

		

		



		AF.11432

		 - Vữa mác 150

		m3

		262.921

		121.864

		19.984



		AF.11433

		 - Vữa mác 200

		m3

		303.960

		121.864

		19.984



		AF.11434

		 - Vữa mác 250

		m3

		346.368

		121.864

		19.984



		AF.11435

		 - Vữa mác 300

		m3

		391.100

		121.864

		19.984





AF.12000 - Bê tông tường, cột


AF.12100 - Bê tông tường



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông tường


Bê tông tường đá 1x2


Chiều dày <=45cm, cao <=4m

		

		

		

		



		AF.12112

		 - Vữa mác 150

		m3

		481.409

		195.156

		26.164



		AF.12113

		 - Vữa mác 200

		m3

		527.009

		195.156

		26.164



		AF.12114

		 - Vữa mác 250

		m3

		574.131

		195.156

		26.164



		AF.12115

		 - Vữa mác 300

		m3

		600.437

		195.156

		26.164



		

		Chiều dày <=45cm, cao <=16m

		

		

		

		



		AF.12122

		 - Vữa mác 150

		m3

		481.409

		231.336

		38.575



		AF.12123

		 - Vữa mác 200

		m3

		527.009

		231.336

		38.575



		AF.12124

		 - Vữa mác 250

		m3

		574.131

		231.336

		38.575



		AF.12125

		 - Vữa mác 300

		m3

		600.437

		231.336

		38.575



		

		Chiều dày >45cm, cao <=4m

		

		

		

		



		AF.12132

		 - Vữa mác 150

		m3

		380.516

		180.354

		26.164



		AF.12133

		 - Vữa mác 200

		m3

		426.116

		180.354

		26.164



		AF.12134

		 - Vữa mác 250

		m3

		473.238

		180.354

		26.164



		AF.12135

		 - Vữa mác 300

		m3

		499.544

		180.354

		26.164



		

		Chiều dày >45cm, cao <=16m

		

		

		

		



		AF.12142

		 - Vữa mác 150

		m3

		380.516

		216.535

		38.575



		AF.12143

		 - Vữa mác 200

		m3

		426.116

		216.535

		38.575



		AF.12144

		 - Vữa mác 250

		m3

		473.238

		216.535

		38.575



		AF.12145

		 - Vữa mác 300

		m3

		499.544

		216.535

		38.575



		

		Bê tông tường đá 2x4


Chiều dày <=45cm, cao <=4m

		

		

		

		



		AF.12152

		 - Vữa mác 150

		m3

		452.066

		195.156

		26.164



		AF.12153

		 - Vữa mác 200

		m3

		495.100

		195.156

		26.164



		AF.12154

		 - Vữa mác 250

		m3

		540.676

		195.156

		26.164



		AF.12155

		 - Vữa mác 300

		m3

		594.045

		195.156

		26.164



		

		Chiều dày <=45cm, cao <=16m

		

		

		

		



		AF.12162

		 - Vữa mác 150

		m3

		452.066

		231.336

		38.575



		AF.12163

		 - Vữa mác 200

		m3

		495.100

		231.336

		38.575



		AF.12164

		 - Vữa mác 250

		m3

		540.676

		231.336

		38.575



		AF.12165

		 - Vữa mác 300

		m3

		594.045

		231.336

		38.575



		

		Chiều dày >45cm, cao <=4m

		

		

		

		



		AF.12172

		 - Vữa mác 150

		m3

		351.173

		180.354

		26.164



		AF.12173

		 - Vữa mác 200

		m3

		394.207

		180.354

		26.164



		AF.12174

		 - Vữa mác 250

		m3

		439.783

		180.354

		26.164



		AF.12175

		 - Vữa mác 300

		m3

		493.152

		180.354

		26.164



		

		Chiều dày >45cm, cao <=16m

		

		

		

		



		AF.12182

		 - Vữa mác 150

		m3

		351.173

		216.535

		38.575



		AF.12183

		 - Vữa mác 200

		m3

		394.207

		216.535

		38.575



		AF.12184

		 - Vữa mác 250

		m3

		439.783

		216.535

		38.575



		AF.12185

		 - Vữa mác 300

		m3

		493.152

		216.535

		38.575





AF.12200 - Bê tông cột



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông cột


Bê tông cột đá 1x2


Tiết diện cột <= 0,1m2, cao <=4m

		

		

		

		



		AF.12212

		 - Vữa mác 150

		m3

		376.785

		246.686

		26.164



		AF.12213

		 - Vữa mác 200

		m3

		421.938

		246.686

		26.164



		AF.12214

		 - Vữa mác 250

		m3

		468.599

		246.686

		26.164



		AF.12215

		 - Vữa mác 300

		m3

		494.647

		246.686

		26.164



		

		Tiết diện cột <= 0,1m2, cao <=16m

		

		

		

		



		AF.12222

		 - Vữa mác 150

		m3

		376.785

		264.228

		38.575



		AF.12223

		 - Vữa mác 200

		m3

		421.938

		264.228

		38.575



		AF.12224

		 - Vữa mác 250

		m3

		468.599

		264.228

		38.575



		AF.12225

		 - Vữa mác 300

		m3

		494.647

		264.228

		38.575



		

		Tiết diện cột > 0,1m2, cao <=4m

		

		

		

		



		AF.12232

		 - Vữa mác 150

		m3

		376.785

		222.017

		27.522



		AF.12233

		 - Vữa mác 200

		m3

		421.938

		222.017

		27.522



		AF.12234

		 - Vữa mác 250

		m3

		468.599

		222.017

		27.522



		AF.12235

		 - Vữa mác 300

		m3

		494.647

		222.017

		27.522



		

		Tiết diện cột > 0,1m2, cao <=16m

		

		

		

		



		AF.12242

		 - Vữa mác 150

		m3

		376.785

		237.366

		39.933



		AF.12243

		 - Vữa mác 200

		m3

		421.938

		237.366

		39.933



		AF.12244

		 - Vữa mác 250

		m3

		468.599

		237.366

		39.933



		AF.12245

		 - Vữa mác 300

		m3

		494.647

		237.366

		39.933



		

		Bê tông cột đá 2x4


Tiết diện cột <= 0,1m2, cao <=4m

		

		

		

		



		AF.12252

		 - Vữa mác 150

		m3

		347.730

		246.686

		26.164



		AF.12253

		 - Vữa mác 200

		m3

		390.342

		246.686

		26.164



		AF.12254

		 - Vữa mác 250

		m3

		435.471

		246.686

		26.164



		AF.12255

		 - Vữa mác 300

		m3

		488.318

		246.686

		26.164



		

		Tiết diện cột <= 0,1m2, cao <=16m

		

		

		

		



		AF.12262

		 - Vữa mác 150

		m3

		347.730

		264.228

		38.575



		AF.12263

		 - Vữa mác 200

		m3

		390.342

		264.228

		38.575



		AF.12264

		 - Vữa mác 250

		m3

		435.471

		264.228

		38.575



		AF.12265

		 - Vữa mác 300

		m3

		488.318

		264.228

		38.575



		

		Tiết diện cột > 0,1m2, cao <=4m

		

		

		

		





		AF.12272

		 - Vữa mác 150

		m3

		347.730

		222.017

		27.522



		AF.12273

		 - Vữa mác 200

		m3

		390.342

		222.017

		27.522



		AF.12274

		 - Vữa mác 250

		m3

		435.471

		222.017

		27.522



		AF.12275

		 - Vữa mác 300

		m3

		488.318

		222.017

		27.522



		

		Tiết diện cột > 0,1m2, cao <=16m

		

		

		

		



		AF.12282

		 - Vữa mác 150

		m3

		347.730

		237.366

		39.933



		AF.12283

		 - Vữa mác 200

		m3

		390.342

		237.366

		39.933



		AF.12284

		 - Vữa mác 250

		m3

		435.471

		237.366

		39.933



		AF.12285

		 - Vữa mác 300

		m3

		488.318

		237.366

		39.933





AF.12300 - Bê tông xà dầm, giằng nhà



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông xà dầm, giằng nhà 


Bê tông xà dầm, giằng nhà đá 1x2

		

		

		

		



		AF.12312

		 - Vữa mác 150

		m3

		308.342

		195.156

		38.575



		AF.12313

		 - Vữa mác 200

		m3

		353.495

		195.156

		38.575



		AF.12314

		 - Vữa mác 250

		m3

		400.156

		195.156

		38.575



		AF.12315

		 - Vữa mác 300

		m3

		426.204

		195.156

		38.575





AF.12400 - Bê tông sàn mái



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông sàn mái đá 1x2

		

		

		

		



		AF.12512

		 - Vữa mác 150

		m3

		308.342

		135.951

		32.396



		AF.12513

		 - Vữa mác 200

		m3

		353.495

		135.951

		32.396



		AF.12514

		 - Vữa mác 250

		m3

		400.156

		135.951

		32.396



		AF.12515

		 - Vữa mác 300

		m3

		426.204

		135.951

		32.396





AF.12500 - Bê tông sàn mái, lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan, ô văng, cầu thang


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan, ô văng đá 1x2

		

		

		

		



		AF.12612

		 - Vữa mác 150

		m3

		308.342

		208.312

		32.396



		AF.12613

		 - Vữa mác 200

		m3

		353.495

		208.312

		32.396



		AF.12614

		 - Vữa mác 250

		m3

		400.156

		208.312

		32.396



		AF.12615

		 - Vữa mác 300

		m3

		426.204

		208.312

		32.396





AF.12600 - Bê tông cầu thang


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn  vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông cầu thang 


Bê tông cầu thang thường đá 1x2

		

		

		

		



		AF.12712

		 - Vữa mác 150

		m3

		308.342

		158.975

		32.396



		AF.12713

		 - Vữa mác 200

		m3

		353.495

		158.975

		32.396



		AF.12714

		 - Vữa mác 250

		m3

		400.156

		158.975

		32.396



		AF.12715

		 - Vữa mác 300

		m3

		426.204

		158.975

		32.396



		

		Bê tông cầu thang xoáy trôn ốc đá 1x2

		

		

		

		



		AF.12722

		 - Vữa mác 150

		m3

		308.342

		168.294

		32.396



		AF.12723

		 - Vữa mác 200

		m3

		353.495

		168.294

		32.396



		AF.12724

		 - Vữa mác 250

		m3

		400.156

		168.294

		32.396



		AF.12725

		 - Vữa mác 300

		m3

		426.204

		168.294

		32.396





AF.13100 - Bê tông giếng nước, giếng cáp



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông giếng nước, giếng cáp


Bê tông giếng nước đá 1x2

		

		

		

		



		AF.13112

		 - Vữa mác 150

		m3

		308.342

		101.963

		13.941



		AF.13113

		 - Vữa mác 200

		m3

		353.495

		101.963

		13.941



		AF.13114

		 - Vữa mác 250

		m3

		400.156

		101.963

		13.941



		AF.13115

		 - Vữa mác 300

		m3

		426.204

		101.963

		13.941





AF.13200 – Bê tông mương cáp, rãnh nước



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông mương cáp, rãnh nước


Bê tông mương cáp, rãnh nước đá 1x2

		

		

		

		



		AF.13212

		 - Vữa mác 150

		m3

		308.342

		121.150

		13.941



		AF.13213

		 - Vữa mác 200

		m3

		353.495

		121.150

		13.941



		AF.13214

		 - Vữa mác 250

		m3

		400.156

		121.150

		13.941



		AF.13215

		 - Vữa mác 300

		m3

		426.204

		121.150

		13.941





AF.13300 - Bê tông ống xi phông, ống phun, ống buy



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông ống xi phông, ống phun, ống buy đá 1x2


Đường kính ống <=100cm

		

		

		

		



		AF.13312

		 - Vữa mác 150

		m3

		665.156

		232.981

		26.164



		AF.13313

		 - Vữa mác 200

		m3

		711.401

		232.981

		26.164



		AF.13314

		 - Vữa mác 250

		m3

		759.203

		232.981

		26.164



		AF.13315

		 - Vữa mác 300

		m3

		785.887

		232.981

		26.164



		

		Đường kính ống <=200cm

		

		

		

		



		AF.13322

		 - Vữa mác 150

		m3

		616.987

		196.800

		26.164



		AF.13323

		 - Vữa mác 200

		m3

		663.233

		196.800

		26.164



		AF.13324

		 - Vữa mác 250

		m3

		711.035

		196.800

		26.164



		AF.13325

		 - Vữa mác 300

		m3

		737.718

		196.800

		26.164



		

		Đường kính ống >200cm

		

		

		

		



		AF.13332

		 - Vữa mác 150

		m3

		514.370

		187.481

		26.164



		AF.13333

		 - Vữa mác 200

		m3

		560.616

		187.481

		26.164



		AF.13334

		 - Vữa mác 250

		m3

		608.417

		187.481

		26.164



		AF.13335

		 - Vữa mác 300

		m3

		635.101

		187.481

		26.164





AF.13400 - Bê tông ống cống hình hộp



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông ống cống hình hộp đá 1x2

		

		

		

		



		AF.13412

		 - Vữa mác 150

		m3

		514.370

		172.680

		19.984



		AF.13413

		 - Vữa mác 200

		m3

		560.616

		172.680

		19.984



		AF.13414

		 - Vữa mác 250

		m3

		608.417

		172.680

		19.984



		AF.13415

		 - Vữa mác 300

		m3

		635.101

		172.680

		19.984





AF.14000 - Bê tông cầu


AF.14100 – Bê tông móng mố, trụ cầu



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông móng, mố, trụ, cầu đá 1x2


Bê tông móng, mố, trụ trên cạn 

		

		

		

		



		AF.14112

		 - Vữa mác 150

		m3

		311.395

		171.897

		75.173



		AF.14113

		 - Vữa mác 200

		m3

		356.995

		171.897

		75.173



		AF.14114

		 - Vữa mác 250

		m3

		404.118

		171.897

		75.173



		AF.14115

		 - Vữa mác 300

		m3

		430.424

		171.897

		75.173



		

		Bê tông móng, mố, trụ dưới nước

		

		

		

		



		AF.14122

		 - Vữa mác 150

		m3

		311.395

		206.158

		314.476



		AF.14123

		 - Vữa mác 200

		m3

		356.995

		206.158

		314.476



		AF.14124

		 - Vữa mác 250

		m3

		404.118

		206.158

		314.476



		AF.14125

		 - Vữa mác 300

		m3

		430.424

		206.158

		314.476



		

		Bê tông móng, mố, trụ cầu đá 2x4


Bê tông móng, mố, trụ trên cạn 

		

		

		

		



		AF.14132

		 - Vữa mác 150

		m3

		282.053

		171.897

		75.173



		AF.14133

		 - Vữa mác 200

		m3

		325.086

		171.897

		75.173



		AF.14134

		 - Vữa mác 250

		m3

		370.663

		171.897

		75.173



		AF.14135

		 - Vữa mác 300

		m3

		424.032

		171.897

		75.173



		

		Bê tông móng, mố, trụ dưới nước

		

		

		

		



		AF.14142

		 - Vữa mác 150

		m3

		282.053

		206.158

		314.476



		AF.14143

		 - Vữa mác 200

		m3

		325.086

		206.158

		314.476



		AF.14144

		 - Vữa mác 250

		m3

		370.663

		206.158

		314.476



		AF.14145

		 - Vữa mác 300

		m3

		424.032

		206.158

		314.476





AF.14200 – Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn  vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu đá 1x2


Bê tông mũ mố, mũ trụ trên cạn 

		

		

		

		



		AF.14212

		 - Vữa mác 150

		m3

		311.395

		217.972

		75.173



		AF.14213

		 - Vữa mác 200

		m3

		356.995

		217.972

		75.173



		AF.14214

		 - Vữa mác 250

		m3

		404.118

		217.972

		75.173



		AF.14215

		 - Vữa mác 300

		m3

		430.424

		217.972

		75.173



		

		Bê tông mũ mố, mũ trụ dưới nước

		

		

		

		



		AF.14222

		 - Vữa mác 150

		m3

		311.395

		246.917

		310.570



		AF.14223

		 - Vữa mác 200

		m3

		356.995

		246.917

		310.570



		AF.14224

		 - Vữa mác 250

		m3

		404.118

		246.917

		310.570



		AF.14225

		 - Vữa mác 300

		m3

		430.424

		246.917

		310.570



		

		Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu đá 2x4


Bê tông mũ mố, mũ trụ trên cạn 

		

		

		

		



		AF.14232

		 - Vữa mác 150

		m3

		282.053

		217.972

		75.173



		AF.14233

		 - Vữa mác 200

		m3

		325.086

		217.972

		75.173



		AF.14234

		 - Vữa mác 250

		m3

		370.663

		217.972

		75.173



		AF.14235

		 - Vữa mác 300

		m3

		424.032

		217.972

		75.173



		

		Bê tông mũ mố, mũ trụ dưới nước

		

		

		

		



		AF.14242

		 - Vữa mác 150

		m3

		282.053

		246.917

		310.570



		AF.14243

		 - Vữa mác 200

		m3

		325.086

		246.917

		310.570



		AF.14244

		 - Vữa mác 250

		m3

		370.663

		246.917

		310.570



		AF.14245

		 - Vữa mác 300

		m3

		424.032

		246.917

		310.570





AF.14300 – Bê tông mặt cầu, lan can, gờ chắn


     Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông mặt cầu, lan can, gờ chắn 


Bê tông mặt cầu đá 1x2

		

		

		

		



		AF.14312

		 - Vữa mác 150

		m3

		317.501

		153.493

		20.435



		AF.14313

		 - Vữa mác 200

		m3

		363.995

		153.493

		20.435



		AF.14314

		 - Vữa mác 250

		m3

		412.042

		153.493

		20.435



		AF.14315

		 - Vữa mác 300

		m3

		438.864

		153.493

		20.435



		

		Bê tông lan can, gờ chắn đá 1x2

		

		

		

		



		AF.14322

		 - Vữa mác 150

		m3

		317.501

		246.686

		16.949



		AF.14323

		 - Vữa mác 200

		m3

		363.995

		246.686

		16.949



		AF.14324

		 - Vữa mác 250

		m3

		412.042

		246.686

		16.949



		AF.14325

		 - Vữa mác 300

		m3

		438.864

		246.686

		16.949





AF.15000 - Bê tông buồng xoắn, cầu máng, cầu cảng, mái bờ kênh mương


(Bê tông buồng xoắn, ống hút, ống xả bao gồm toàn bộ khối lượng bê tông phần buồng máy thuỷ điện, trạm bơm (trừ khối l​ượng móng))


AF.15100 - Bê tông buồng xoắn, cầu máng thường, cầu máng vỏ mỏng



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông buồng xoắn đá 1x2 

		

		

		

		



		AF.15113

		 - Vữa mác 200

		m3

		412.517

		262.866

		26.164



		AF.15114

		 - Vữa mác 250

		m3

		459.178

		262.866

		26.164



		AF.15115

		 - Vữa mác 300

		m3

		485.226

		262.866

		26.164



		

		Bê tông cầu máng thường đá 1x2

		

		

		

		



		AF.15123

		 - Vữa mác 200

		m3

		421.002

		209.702

		26.164



		AF.15124

		 - Vữa mác 250

		m3

		468.803

		209.702

		26.164



		AF.15125

		 - Vữa mác 300

		m3

		495.487

		209.702

		26.164



		

		Bê tông cầu máng vỏ mỏng đá 0,5x1

		

		

		

		



		AF.15133

		 - Vữa mác 200

		m2

		169.747

		62.615

		5.873



		AF.15134

		 - Vữa mác 250

		m2

		171.383

		62.615

		5.873



		AF.15135

		 - Vữa mác 300

		m2

		172.298

		62.615

		5.873





AF.15200 - Bê tông cầu cảng



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông cầu cảng, bê tông mối nối bản dầm dọc đá 1x2

		

		

		

		



		AF.15213

		 - Vữa mác 200

		m3

		353.495

		141.770

		136.361



		AF.15214

		 - Vữa mác 250

		m3

		400.156

		141.770

		136.361



		AF.15215

		 - Vữa mác 300

		m3

		426.204

		141.770

		136.361



		

		Bê tông cầu cảng, bê tông dầm  đá 1x2

		

		

		

		



		AF.15223

		 - Vữa mác 200

		m3

		353.495

		146.496

		159.653



		AF.15224

		 - Vữa mác 250

		m3

		400.156

		146.496

		159.653



		AF.15225

		 - Vữa mác 300

		m3

		426.204

		146.496

		159.653





AF.15300 – Bê tông mái bờ kênh mương dày <=20cm



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn  vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông mái bờ kênh mương đá 1x2

		

		

		

		



		AF.15313

		 - Vữa mác 200

		m3

		353.495

		165.399

		26.164



		AF.15314

		 - Vữa mác 250

		m3

		400.156

		165.399

		26.164



		AF.15315

		 - Vữa mác 300

		m3

		426.204

		165.399

		26.164





AF.15400 – Bê tông mặt đường


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, lắp đặt, định vị khuôn đường, làm khe co dãn bằng gỗ, trộn vữa, đổ bê tông, đầm lèn, chèn khe co dãn bằng nhựa đ​ường, hoàn thiện, bảo dưỡng bê tông theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông mặt đường đá 1x2


Chiều dày mặt đường <=25cm

		

		

		

		



		AF.15413

		 - Vữa mác 200

		m3

		427.603

		107.509

		31.877



		AF.15414

		 - Vữa mác 250

		m3

		474.495

		107.509

		31.877



		AF.15415

		 - Vữa mác 300

		m3

		500.671

		107.509

		31.877



		

		Chiều dày mặt đường >25cm 

		

		

		

		



		AF.15423

		 - Vữa mác 200

		m3

		433.474

		96.286

		31.877



		AF.15424

		 - Vữa mác 250

		m3

		480.366

		96.286

		31.877



		AF.15425

		 - Vữa mác 300

		m3

		506.543

		96.286

		31.877



		

		Bê tông mặt đường đá 2x4


Chiều dày mặt đường <=25cm

		

		

		

		



		AF.15433

		 - Vữa mác 200

		m3

		395.850

		107.509

		31.877



		AF.15434

		 - Vữa mác 250

		m3

		441.203

		107.509

		31.877



		AF.15435

		 - Vữa mác 300

		m3

		494.311

		107.509

		31.877



		

		Chiều dày mặt đường >25cm

		

		

		

		



		AF.15443

		 - Vữa mác 200

		m3

		401.722

		96.286

		31.877



		AF.15444

		 - Vữa mác 250

		m3

		447.075

		96.286

		31.877



		AF.15445

		 - Vữa mác 300

		m3

		500.182

		96.286

		31.877





AF.15500 - Bê tông gạch vỡ



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông gạch vỡ

		

		

		

		



		AF.15512

		 - Vữa mác 50

		m3

		136.133

		59.162

		



		AF.15513

		 - Vữa mác 75

		m3

		168.950

		59.162

		





AF.16000 - Bê tông bể chứa



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông bể chứa dạng thành thẳng, thành cong  đá 1x2.


Dạng thành thẳng

		

		

		

		



		AF.16123

		 - Vữa mác 200

		m3

		356.995

		411.142

		26.426



		AF.16124

		 - Vữa mác 250

		m3

		404.118

		411.142

		26.426



		AF.16125

		 - Vữa mác 300

		m3

		430.424

		411.142

		26.426



		

		Dạng thành cong

		

		

		

		



		AF.16213

		 - Vữa mác 200

		m3

		356.995

		520.780

		20.939



		AF.16214

		 - Vữa mác 250

		m3

		404.118

		520.780

		20.939



		AF.16215

		 - Vữa mác 300

		m3

		430.424

		520.780

		20.939





AF.17100 – Bê tông máng thu nước và phân phối trên khu xử lý


(Máng dạng chữ V, hình bán nguyệt và đa giác)



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Máng dạng chữ V, hình bán nguyệt và đa giác đá 1x2

		

		

		

		



		AF.17112

		 - Vữa mác 150

		

		311.395

		233.529

		19.984



		AF.17113

		 - Vữa mác 200

		m3

		356.995

		233.529

		19.984



		AF.17114

		 - Vữa mác 250

		m3

		404.118

		233.529

		19.984



		AF.17115

		 - Vữa mác 300

		m3

		430.424

		233.529

		19.984





AF.17200 - Bê tông hố van, hố ga



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông hố van, hố ga đá 1x2

		

		

		

		



		AF.17212

		 - Vữa mác 150

		m3

		308.342

		152.945

		19.984



		AF.17213

		 - Vữa mác 200

		m3

		353.495

		152.945

		19.984



		AF.17214

		 - Vữa mác 250

		m3

		400.156

		152.945

		19.984



		AF.17215

		 - Vữa mác 300

		m3

		426.204

		152.945

		19.984





AF.18000 – Bê tông mái taluy đường bằng phương pháp phun khô


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, trộn vật liệu, bốc vác, vận chuyển vật liệu lên vị trí đặt máy bằng thủ công đổ vữa vào máy phun, phun bê tông vào kết cấu, hoàn thiện bề mặt bê tông đảm bảo yêu cầu kỹ thuật



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông mái ta luy bằng phương pháp phun khô đá 1x2

		

		

		

		



		AF.18112

		 - Vữa mác 150

		m3

		405.230

		685.238

		617.546



		AF.18113

		 - Vữa mác 200

		m3

		466.268

		685.238

		617.546



		AF.18114

		 - Vữa mác 250

		m3

		534.785

		685.238

		617.546



		AF.18115

		 - Vữa mác 300

		m3

		569.786

		685.238

		617.546





VỮA BÊ TÔNG SẢN XUẤT QUA DÂY CHUYỀN TRẠM TRỘN TẠI HIỆN TRƯỜNG HOẶC VỮA BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM TỪ CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT TẬP TRUNG VÀ ĐỔ BẰNG MÁY


AF.20000 - Đổ bằng cần cẩu


Thành phần công việc: 


Chuẩn bị, gia công, lắp đặt, tháo dỡ cầu công tác (nếu có). Tháo mở phễu đổ, đổ và bảo dưỡng bê tông theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


AF.21100 - Bê tông lót móng



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông lót móng đá 2x4

		

		

		

		



		AF.21111

		 - Vữa mác 100

		m3

		241.722

		32.868

		28.152



		AF.21112

		 - Vữa mác 150

		m3

		288.371

		32.868

		28.152





AF.21200 – Bê tông móng



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông móng đá 1x2


Chiều rộng móng <=250cm

		

		

		

		



		AF.21212

		 - Vữa mác 150

		m3

		318.620

		45.004

		28.152



		AF.21213

		 - Vữa mác 200

		m3

		366.631

		45.004

		28.152



		AF.21214

		 - Vữa mác 250

		m3

		421.262

		45.004

		28.152



		AF.21215

		 - Vữa mác 300

		m3

		440.072

		45.004

		28.152



		

		Chiều rộng móng >250cm

		

		

		

		



		AF.21222

		 - Vữa mác 150

		m3

		370.818

		58.151

		28.152



		AF.21223

		 - Vữa mác 200

		m3

		418.829

		58.151

		28.152



		AF.21224

		 - Vữa mác 250

		m3

		473.460

		58.151

		28.152



		AF.21225

		 - Vữa mác 300

		m3

		492.270

		58.151

		28.152



		

		Bê tông móng đá 2x4


Chiều rộng móng <=250cm

		

		

		

		



		AF.21232

		 - Vữa mác 150

		m3

		289.834

		45.004

		28.152



		AF.21233

		 - Vữa mác 200

		m3

		335.118

		45.004

		28.152



		AF.21234

		 - Vữa mác 250

		m3

		382.279

		45.004

		28.152



		AF.21235

		 - Vữa mác 300

		m3

		399.577

		45.004

		28.152



		

		Chiều rộng móng >250cm

		

		

		

		



		AF.21242

		 - Vữa mác 150

		m3

		342.032

		58.151

		28.152



		AF.21243

		 - Vữa mác 200

		m3

		387.316

		58.151

		28.152



		AF.21244

		 - Vữa mác 250

		m3

		434.477

		58.151

		28.152



		AF.21245

		 - Vữa mác 300

		m3

		451.775

		58.151

		28.152





AF.21300 - Bê tông nền



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông nền đá 1x2

		

		

		

		



		AF.21312

		 - Vữa mác 150

		m3

		320.173

		34.385

		27.629



		AF.21313

		 - Vữa mác 200

		m3

		368.427

		34.385

		27.629



		AF.21314

		 - Vữa mác 250

		m3

		423.316

		34.385

		27.629



		AF.21315

		 - Vữa mác 300

		m3

		442.217

		34.385

		27.629



		

		Bê tông nền đá 2x4

		

		

		

		



		AF.21322

		 - Vữa mác 150

		m3

		291.255

		34.385

		27.629



		AF.21323

		 - Vữa mác 200

		m3

		336.749

		34.385

		27.629



		AF.21324

		 - Vữa mác 250

		m3

		384.144

		34.385

		27.629



		AF.21325

		 - Vữa mác 300

		m3

		401.526

		34.385

		27.629





AF.21400 - Bê tông bệ máy



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn  vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông bệ máy đá 1x2

		

		

		

		



		AF.21412

		 - Vữa mác 150

		m3

		318.620

		83.940

		28.152



		AF.21413

		 - Vữa mác 200

		m3

		366.631

		83.940

		28.152



		AF.21414

		 - Vữa mác 250

		m3

		421.262

		83.940

		28.152



		AF.21415

		 - Vữa mác 300

		m3

		440.072

		83.940

		28.152



		

		Bê tông bệ máy đá 2x4

		

		

		

		



		AF.21422

		 - Vữa mác 150

		m3

		289.834

		83.940

		28.152



		AF.21423

		 - Vữa mác 200

		m3

		335.118

		83.940

		28.152



		AF.21424

		 - Vữa mác 250

		m3

		382.279

		83.940

		28.152



		AF.21425

		 - Vữa mác 300

		m3

		399.577

		83.940

		28.152





AF.22000 - Bê tông tường, cột


AF.22100 - Bê tông tường



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông tường vữa BT đá 1x2


Chiều dày <=45cm, cao <=4m

		

		

		

		



		AF.22112

		 - Vữa mác 150

		m3

		491.788

		140.337

		42.535



		AF.22113

		 - Vữa mác 200

		m3

		540.274

		140.337

		42.535



		AF.22114

		 - Vữa mác 250

		m3

		595.446

		140.337

		42.535



		AF.22115

		 - Vữa mác 300

		m3

		614.442

		140.337

		42.535



		

		Chiều dày <=45cm, cao <=16m

		

		

		

		



		AF.22122

		 - Vữa mác 150

		m3

		491.788

		176.517

		72.602



		AF.22123

		 - Vữa mác 200

		m3

		540.274

		176.517

		72.602



		AF.22124

		 - Vữa mác 250

		m3

		595.446

		176.517

		72.602



		AF.22125

		 - Vữa mác 300

		m3

		614.442

		176.517

		72.602



		

		Chiều dày <=45cm, cao <=50m

		

		

		

		



		AF.22132

		 - Vữa mác 150

		m3

		491.788

		194.059

		70.989



		AF.22133

		 - Vữa mác 200

		m3

		540.274

		194.059

		70.989



		AF.22134

		 - Vữa mác 250

		m3

		595.446

		194.059

		70.989



		AF.22135

		 - Vữa mác 300

		m3

		614.442

		194.059

		70.989



		

		Chiều dày <=45cm, cao >50m

		

		

		

		



		AF.22142

		 - Vữa mác 150

		m3

		491.788

		202.830

		98.325



		AF.22143

		 - Vữa mác 200

		m3

		540.274

		202.830

		98.325



		AF.22144

		 - Vữa mác 250

		m3

		595.446

		202.830

		98.325



		AF.22145

		 - Vữa mác 300

		m3

		614.442

		202.830

		98.325



		

		Bê tông tường đá 1x2


Chiều dày >45cm, cao <=4m

		

		

		

		



		AF.22152

		 - Vữa mác 150

		m3

		390.895

		124.987

		42.535



		AF.22153

		 - Vữa mác 200

		m3

		439.381

		124.987

		42.535



		AF.22154

		 - Vữa mác 250

		m3

		494.553

		124.987

		42.535



		AF.22155

		 - Vữa mác 300

		m3

		513.549

		124.987

		42.535



		

		Chiều dày >45cm, cao <=16m

		

		

		

		



		AF.22162

		 - Vữa mác 150

		m3

		390.895

		161.168

		72.602



		AF.22163

		 - Vữa mác 200

		m3

		389.025

		161.168

		72.602



		AF.22164

		 - Vữa mác 250

		m3

		494.553

		161.168

		72.602



		AF.22165

		 - Vữa mác 300

		m3

		513.549

		161.168

		72.602



		

		Chiều dày >45cm, cao <=50m

		

		

		

		



		AF.22172

		 - Vữa mác 150

		m3

		390.895

		177.065

		70.989



		AF.22173

		 - Vữa mác 200

		m3

		439.381

		177.065

		70.989



		AF.22174

		 - Vữa mác 250

		m3

		494.553

		177.065

		70.989



		AF.22175

		 - Vữa mác 300

		m3

		513.549

		177.065

		70.989



		

		Chiều dày >45cm, cao >50m

		

		

		

		



		AF.22182

		 - Vữa mác 150

		m3

		390.895

		185.288

		98.325



		AF.22183

		 - Vữa mác 200

		m3

		439.381

		185.288

		98.325



		AF.22184

		 - Vữa mác 250

		m3

		494.553

		185.288

		98.325



		AF.22185

		 - Vữa mác 300

		m3

		513.549

		185.288

		98.325





AF.22200 - Bê tông cột



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông cột đá 1x2


Tiết diện cột <= 0,1m2, cao <=4m

		

		

		

		



		AF.22212

		 - Vữa mác 150

		m3

		387.063

		191.318

		57.568



		AF.22213

		 - Vữa mác 200

		m3

		435.074

		191.318

		57.568



		AF.22214

		 - Vữa mác 250

		m3

		489.704

		191.318

		57.568



		AF.22215

		 - Vữa mác 300

		m3

		508.514

		191.318

		57.568



		

		Tiết diện cột <= 0,1m2, cao <=16m

		

		

		

		



		AF.22222

		 - Vữa mác 150

		m3

		387.063

		208.860

		80.119



		AF.22223

		 - Vữa mác 200

		m3

		435.074

		208.860

		80.119



		AF.22224

		 - Vữa mác 250

		m3

		489.704

		208.860

		80.119



		AF.22225

		 - Vữa mác 300

		m3

		508.514

		208.860

		80.119



		

		Tiết diện cột <= 0,1m2, cao <=50m

		

		

		

		



		AF.22232

		 - Vữa mác 150

		m3

		387.063

		229.692

		90.496



		AF.22233

		 - Vữa mác 200

		m3

		435.074

		229.692

		90.496



		AF.22234

		 - Vữa mác 250

		m3

		489.704

		229.692

		90.496



		AF.22235

		 - Vữa mác 300

		m3

		508.514

		229.692

		90.496



		

		Tiết diện cột <= 0,1m2, cao >50m

		

		

		

		



		AF.22242

		 - Vữa mác 150

		m3

		387.063

		240.107

		122.856



		AF.22243

		 - Vữa mác 200

		m3

		435.074

		240.107

		122.856



		AF.22244

		 - Vữa mác 250

		m3

		489.704

		240.107

		122.856



		AF.22245

		 - Vữa mác 300

		m3

		508.514

		240.107

		122.856



		

		Bê tông cột đá 1x2


Tiết diện cột > 0,1m2, cao <=4m

		

		

		

		



		AF.22252

		 - Vữa mác 150

		m3

		376.785

		166.650

		51.437



		AF.22253

		 - Vữa mác 200

		m3

		421.938

		166.650

		51.437



		AF.22254

		 - Vữa mác 250

		m3

		468.599

		166.650

		51.437



		AF.22255

		 - Vữa mác 300

		m3

		494.647

		166.650

		51.437



		

		Tiết diện cột > 0,1m2, cao <=16m

		

		

		

		



		AF.22262

		 - Vữa mác 150

		m3

		387.063

		182.547

		73.987



		AF.22263

		 - Vữa mác 200

		m3

		435.074

		182.547

		73.987



		AF.22264

		 - Vữa mác 250

		m3

		489.704

		182.547

		73.987



		AF.22265

		 - Vữa mác 300

		m3

		508.514

		182.547

		73.987



		

		Tiết diện cột > 0,1m2, cao <=50m

		

		

		

		



		AF.22272

		 - Vữa mác 150

		m3

		387.063

		200.638

		82.127



		AF.22273

		 - Vữa mác 200

		m3

		435.074

		200.638

		82.127



		AF.22274

		 - Vữa mác 250

		m3

		489.704

		200.638

		82.127



		AF.22275

		 - Vữa mác 300

		m3

		508.514

		200.638

		82.127



		

		Tiết diện cột > 0,1m2, cao >50m

		

		

		

		



		AF.22282

		 - Vữa mác 150

		m3

		387.063

		209.957

		111.976



		AF.22283

		 - Vữa mác 200

		m3

		435.074

		209.957

		111.976



		AF.22284

		 - Vữa mác 250

		m3

		489.704

		209.957

		111.976



		AF.22285

		 - Vữa mác 300

		m3

		508.514

		209.957

		111.976





AF.22300 - Bê tông xà, dầm, giằng, sàn mái



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn  vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông xà dầm, giằng, sàn mái đá 1x2


Chiều cao <=4m

		

		

		

		



		AF.22312

		 - Vữa mác 150

		m3

		318.620

		140.337

		42.535



		AF.22313

		 - Vữa mác 200

		m3

		366.631

		140.337

		42.535



		AF.22314

		 - Vữa mác 250

		m3

		421.262

		140.337

		42.535



		AF.22315

		 - Vữa mác 300

		m3

		440.072

		140.337

		42.535



		

		Chiều cao <=16m

		

		

		

		



		AF.22322

		 - Vữa mác 150

		m3

		318.620

		162.264

		51.817



		AF.22323

		 - Vữa mác 200

		m3

		366.631

		162.264

		51.817



		AF.22324

		 - Vữa mác 250

		m3

		421.262

		162.264

		51.817



		AF.22325

		 - Vữa mác 300

		m3

		440.072

		162.264

		51.817



		

		Chiều cao <=50m

		

		

		

		



		AF.22332

		 - Vữa mác 150

		m3

		318.620

		178.710

		70.989



		AF.22333

		 - Vữa mác 200

		m3

		366.631

		178.710

		70.989



		AF.22334

		 - Vữa mác 250

		m3

		421.262

		178.710

		70.989



		AF.22335

		 - Vữa mác 300

		m3

		440.072

		178.710

		70.989



		

		Chiều cao >50m

		

		

		

		



		AF.22342

		 - Vữa mác 150

		m3

		318.620

		186.933

		98.325



		AF.22343

		 - Vữa mác 200

		m3

		366.631

		186.933

		98.325



		AF.22344

		 - Vữa mác 250

		m3

		421.262

		186.933

		98.325



		AF.22345

		 - Vữa mác 300

		m3

		440.072

		186.933

		98.325





AF.23000 – Bê tông móng, mố, trụ, mũ mố, mũ trụ cầu



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông móng, mố, trụ, mũ mố, mũ trụ cầu đá 1x2


Bê tông móng, mố, trụ trên cạn

		

		

		

		



		AF.23112

		 - Vữa mác 150

		m3

		321.775

		108.542

		57.747



		AF.23113

		 - Vữa mác 200

		m3

		370.261

		108.542

		57.747



		AF.23114

		 - Vữa mác 250

		m3

		425.433

		108.542

		57.747



		AF.23115

		 - Vữa mác 300

		m3

		444.429

		108.542

		57.747



		

		Bê tông móng, mố, trụ dưới nước

		

		

		

		



		AF.23122

		 - Vữa mác 150

		m3

		321.775

		181.451

		192.289



		AF.23123

		 - Vữa mác 200

		m3

		370.261

		181.451

		192.289



		AF.23124

		 - Vữa mác 250

		m3

		425.433

		181.451

		192.289



		AF.23125

		 - Vữa mác 300

		m3

		444.429

		181.451

		192.289



		

		Bê tông móng, mố, trụ, mũ mố, mũ trụ cầu đá 2x4


Bê tông móng, mố, trụ trên cạn

		

		

		

		



		AF.23132

		 - Vữa mác 150

		m3

		292.704

		108.542

		57.747



		AF.23133

		 - Vữa mác 200

		m3

		338.436

		108.542

		57.747



		AF.23134

		 - Vữa mác 250

		m3

		386.064

		108.542

		57.747



		AF.23135

		 - Vữa mác 300

		m3

		403.533

		108.542

		57.747



		

		Bê tông móng, mố, trụ dưới nước

		

		

		

		



		AF.23142

		 - Vữa mác 150

		m3

		292.704

		181.451

		192.289



		AF.23143

		 - Vữa mác 200

		m3

		338.436

		181.451

		192.289



		AF.23144

		 - Vữa mác 250

		m3

		386.064

		181.451

		192.289



		AF.23145

		 - Vữa mác 300

		m3

		403.533

		181.451

		192.289



		

		Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu đá 1x2


Bê tông mũ mố, mũ trụ trên cạn

		

		

		

		



		AF.23212

		 - Vữa mác 150

		m3

		321.775

		247.782

		58.440



		AF.23213

		 - Vữa mác 200

		m3

		370.261

		247.782

		58.440



		AF.23214

		 - Vữa mác 250

		m3

		425.433

		247.782

		58.440



		AF.23215

		 - Vữa mác 300

		m3

		444.429

		247.782

		58.440



		

		Bê tông mũ mố, mũ trụ dưới nước

		

		

		

		



		AF.23222

		 - Vữa mác 150

		m3

		321.775

		341.522

		251.591



		AF.23223

		 - Vữa mác 200

		m3

		370.261

		341.522

		251.591



		AF.23224

		 - Vữa mác 250

		m3

		425.433

		341.522

		251.591



		AF.23225

		 - Vữa mác 300

		m3

		444.429

		341.522

		251.591



		

		Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu đá 2x4


Bê tông mũ mố, mũ trụ trên cạn

		

		

		

		



		AF.23232

		 - Vữa mác 150

		m3

		292.704

		247.782

		58.440



		AF.23233

		 - Vữa mác 200

		m3

		338.436

		247.782

		58.440



		AF.23234

		 - Vữa mác 250

		m3

		386.064

		247.782

		58.440



		AF.23235

		 - Vữa mác 300

		m3

		403.533

		247.782

		58.440



		

		Bê tông mũ mố, mũ trụ dưới nước

		

		

		

		



		AF.23242

		 - Vữa mác 150

		m3

		292.704

		341.522

		251.591



		AF.23243

		 - Vữa mác 200

		m3

		338.436

		341.522

		251.591



		AF.23244

		 - Vữa mác 250

		m3

		386.064

		341.522

		251.591



		AF.23245

		 - Vữa mác 300

		m3

		403.533

		341.522

		251.591





AF.24100 - Bê tông cầu cảng



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông cầu cảng đá 1x2


Bê tông mối nối bản dầm dọc

		

		

		

		



		AF.24113

		 - Vữa mác 200

		m3

		368.446

		82.699

		144.692



		AF.24114

		 - Vữa mác 250

		m3

		423.347

		82.699

		144.692



		AF.24115

		 - Vữa mác 300

		m3

		442.250

		82.699

		144.692



		

		Bê tông dầm 

		

		

		

		



		AF.24123

		 - Vữa mác 200

		m3

		368.446

		87.425

		144.692



		AF.24124

		 - Vữa mác 250

		m3

		423.347

		87.425

		144.692



		AF.24125

		 - Vữa mác 300

		m3

		442.250

		87.425

		144.692





AF.24200 – bê tông máng kênh mương



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông máng kênh mương đá 1x2

		

		

		

		



		AF.24213

		 - Vữa mác 200

		m3

		366.631

		106.328

		34.332



		AF.24214

		 - Vữa mác 250

		m3

		421.262

		106.328

		34.332



		AF.24215

		 - Vữa mác 300

		m3

		440.072

		106.328

		34.332





AF.25000 - Bê tông cọc nhồi, cọc Barrette


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, kiểm tra hố khoan và lồng cốt thép, lắp đặt phễu và ống đổ, giữ và nâng dần ống đổ, đổ bê tông đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông cọc nhồi đá 1x2


Bê tông cọc nhồi trên cạn 


Đường kính cọc <=1000mm

		

		

		

		



		AF.25113

		 - Vữa mác 200

		m3

		409.894

		77.545

		196.863



		AF.25114

		 - Vữa mác 250

		m3

		470.699

		77.545

		196.863



		AF.25115

		 - Vữa mác 300

		m3

		491.630

		77.545

		196.863



		

		Đường kính cọc >1000mm

		

		

		

		



		AF.25123

		 - Vữa mác 200

		m3

		410.946

		65.369

		135.195



		AF.25124

		 - Vữa mác 250

		m3

		471.751

		65.369

		135.195



		AF.25125

		 - Vữa mác 300

		m3

		492.682

		65.369

		135.195



		

		Bê tông cọc nhồi dưới nước 


Đường kính cọc <=1000mm

		

		

		

		



		AF.25213

		 - Vữa mác 200

		m3

		411.121

		92.926

		389.904



		AF.25214

		 - Vữa mác 250

		m3

		472.108

		92.926

		389.904



		AF.25215

		 - Vữa mác 300

		m3

		493.102

		92.926

		389.904



		

		Đường kính cọc >1000mm

		

		

		

		



		AF.25223

		 - Vữa mác 200

		m3

		412.176

		78.827

		223.580



		AF.25224

		 - Vữa mác 250

		m3

		473.163

		78.827

		223.580



		AF.25225

		 - Vữa mác 300

		m3

		494.157

		78.827

		223.580



		

		Bê tông cọc barette đá 1x2

		

		

		

		



		AF.25313

		 - Vữa mác 200

		m3

		411.875

		67.291

		131.743



		AF.25314

		 - Vữa mác 250

		m3

		472.862

		67.291

		131.743



		AF.25315

		 - Vữa mác 300

		m3

		493.855

		67.291

		131.743





AF.26100 - Bê tông bể chứa



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn  vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông bể chứa đá 1x2


Bể chứa dạng thành thẳng

		

		

		

		



		AF.26113

		 - Vữa mác 200

		m3

		534.546

		268.613

		73.987



		AF.26114

		 - Vữa mác 250

		m3

		589.176

		268.613

		73.987



		AF.26115

		 - Vữa mác 300

		m3

		607.986

		268.613

		73.987



		

		Bể chứa dạng thành cong

		

		

		

		



		AF.26123

		 - Vữa mác 200

		m3

		534.546

		390.860

		73.987



		AF.26124

		 - Vữa mác 250

		m3

		589.176

		390.860

		73.987



		AF.26125

		 - Vữa mác 300

		m3

		607.986

		390.860

		73.987





AF.26200 – Bê tông máng thu nước và phân phối khu xử lý


(Máng dạng chữ V, hình bán nguyệt và đa giác)




Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông máng dạng chữ V, hình bán nguyệt và đa giác  đá 1x2

		

		

		

		



		AF.26213

		 - Vữa mác 200

		m3

		366.631

		203.927

		73.987



		AF.26214

		 - Vữa mác 250

		m3

		421.262

		203.927

		73.987



		AF.26215

		 - Vữa mác 300

		m3

		440.072

		203.927

		73.987





AF.27000 – Bê tông trượt lồng thang máy, silô, ống khói (áp dụng cho mọi độ cao)



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông trượt lồng thang máy đá 1x2

		

		

		

		



		AF.27113

		 - Vữa mác 200

		m3

		370.261

		209.702

		213.428



		AF.27114

		 - Vữa mác 250

		m3

		425.433

		209.702

		213.428



		AF.27115

		 - Vữa mác 300

		m3

		444.429

		209.702

		213.428



		

		Bê tông trượt silô đá 1x2

		

		

		

		



		AF.27213

		 - Vữa mác 200

		m3

		370.261

		150.631

		206.839



		AF.27214

		 - Vữa mác 250

		m3

		425.433

		150.631

		206.839



		AF.27215

		 - Vữa mác 300

		m3

		444.429

		150.631

		206.839



		

		Bê tông trượt ống khói đá 1x2

		

		

		

		



		AF.27313

		 - Vữa mác 200

		m3

		370.261

		268.773

		244.040



		AF.27314

		 - Vữa mác 250

		m3

		425.433

		268.773

		244.040



		AF.27315

		 - Vữa mác 300

		m3

		444.429

		268.773

		244.040





AF.28000 - Làm lớp vữa xi măng bảo vệ mái đập


Thành phần công việc: 


Trộn, rải vữa bằng thủ công dầy 7cm. Đầm mặt bằng quả đầm 16T đảm bảo yêu cầu kỹ thuật        


AF.28100 - Làm lớp vữa xi măng bảo vệ mái đập



Đơn vị tính: đ/100m2

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Làm lớp vữa xi măng bảo vệ mái đập

		

		

		

		



		AF.28113

		 - Vữa mác 50

		100m2

		1.435.655

		2.121.240

		884.959



		AF.28114

		 - Vữa mác 75

		100m2

		1.926.674

		2.121.240

		884.959



		AF.28115

		 - Vữa mác 100

		100m2

		2.453.483

		2.121.240

		884.959





AF.30000 - đổ bằng máy bơm bê tông tự hành


Thành phần công việc:


 Chuẩn bị, gia công, lắp đặt, tháo dỡ cầu công tác (nếu có); Lắp đặt và di chuyển ống bơm theo từng điều kiện thi công cụ thể. Đổ và bảo d​ưỡng bê tông theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


AF.31100 – Bê tông móng



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông móng đá 1x2


Chiều rộng móng <=250cm

		

		

		

		



		AF.31112

		 - Vữa mác 150

		m3

		312.539

		42.981

		74.731



		AF.31113

		 - Vữa mác 200

		m3

		361.085

		42.981

		74.731



		AF.31114

		 - Vữa mác 250

		m3

		414.765

		42.981

		74.731



		AF.31115

		 - Vữa mác 300

		m3

		447.750

		42.981

		74.731



		

		Chiều rộng móng >250cm

		

		

		

		



		AF.31122

		 - Vữa mác 150

		m3

		364.737

		61.185

		74.731



		AF.31123

		 - Vữa mác 200

		m3

		413.283

		61.185

		74.731



		AF.31124

		 - Vữa mác 250

		m3

		466.963

		61.185

		74.731



		AF.31125

		 - Vữa mác 300

		m3

		499.948

		61.185

		74.731





AF.31200 - Bê tông nền



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông nền đá 1x2

		

		

		

		



		AF.31212

		 - Vữa mác 150

		m3

		315.616

		31.351

		74.202



		AF.31213

		 - Vữa mác 200

		m3

		364.644

		31.351

		74.202



		AF.31214

		 - Vữa mác 250

		m3

		418.854

		31.351

		74.202



		AF.31215

		 - Vữa mác 300

		m3

		452.157

		31.351

		74.202





AF.31300 - Bê tông bệ máy



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông bệ máy đá 1x2

		

		

		

		



		AF.31322

		 - Vữa mác 150

		m3

		312.539

		82.928

		74.731



		AF.31323

		 - Vữa mác 200

		m3

		361.085

		82.928

		74.731



		AF.31324

		 - Vữa mác 250

		m3

		414.765

		82.928

		74.731



		AF.31325

		 - Vữa mác 300

		m3

		447.750

		82.928

		74.731





AF.32000 - Bê tông tường, cột


AF.32100 - Bê tông tường



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông tường đá 1x2


Chiều dày <=45cm, cao <=4m

		

		

		

		



		AF.32112

		 - Vữa mác 150

		m3

		485.646

		140.337

		80.972



		AF.32113

		 - Vữa mác 200

		m3

		534.674

		140.337

		80.972



		AF.32114

		 - Vữa mác 250

		m3

		588.885

		140.337

		80.972



		AF.32115

		 - Vữa mác 300

		m3

		622.196

		140.337

		80.972



		

		Chiều dày <=45cm, cao <=16m

		

		

		

		



		AF.32122

		 - Vữa mác 150

		m3

		485.646

		176.517

		80.972



		AF.32123

		 - Vữa mác 200

		m3

		534.674

		176.517

		80.972



		AF.32124

		 - Vữa mác 250

		m3

		588.885

		176.517

		80.972



		AF.32125

		 - Vữa mác 300

		m3

		622.196

		176.517

		80.972



		

		Chiều dày >45cm, cao <=4m

		

		

		

		



		AF.32132

		 - Vữa mác 150

		m3

		384.753

		124.987

		80.972



		AF.32133

		 - Vữa mác 200

		m3

		433.781

		124.987

		80.972



		AF.32134

		 - Vữa mác 250

		m3

		487.992

		124.987

		80.972



		AF.32135

		 - Vữa mác 300

		m3

		521.303

		124.987

		80.972



		

		Chiều dày >45m, cao <=16m

		

		

		

		



		AF.32142

		 - Vữa mác 150

		m3

		384.753

		161.168

		80.972



		AF.32143

		 - Vữa mác 200

		m3

		433.781

		161.168

		80.972



		AF.32144

		 - Vữa mác 250

		m3

		487.992

		161.168

		80.972



		AF.32145

		 - Vữa mác 300

		m3

		521.303

		161.168

		80.972





AF.32200 - Bê tông cột



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông cột đá 1x2


Tiết diện cột <=0,1m2, cao <=4m

		

		

		

		



		AF.32212

		 - Vữa mác 150

		m3

		380.981

		191.318

		80.972



		AF.32213

		 - Vữa mác 200

		m3

		429.528

		191.318

		80.972



		AF.32214

		 - Vữa mác 250

		m3

		483.207

		191.318

		80.972



		AF.32215

		 - Vữa mác 300

		m3

		516.192

		191.318

		80.972



		

		Tiết diện <=0,1m2, cao <=16m

		

		

		

		



		AF.32222

		 - Vữa mác 150

		m3

		380.981

		208.860

		80.972



		AF.32223

		 - Vữa mác 200

		m3

		429.528

		208.860

		80.972



		AF.32224

		 - Vữa mác 250

		m3

		483.207

		208.860

		80.972



		AF.32225

		 - Vữa mác 300

		m3

		516.192

		208.860

		80.972



		

		Tiết diện >0,1m2, cao <=4m

		

		

		

		



		AF.32232

		 - Vữa mác 150

		m3

		380.981

		166.650

		82.344



		AF.32233

		 - Vữa mác 200

		m3

		429.528

		166.650

		82.344



		AF.32234

		 - Vữa mác 250

		m3

		483.207

		166.650

		82.344



		AF.32235

		 - Vữa mác 300

		m3

		516.192

		166.650

		82.344



		

		Tiết diện >0,1m2, cao <=16m

		

		

		

		



		AF.32242

		 - Vữa mác 150

		m3

		380.981

		182.547

		82.344



		AF.32243

		 - Vữa mác 200

		m3

		429.528

		182.547

		82.344



		AF.32244

		 - Vữa mác 250

		m3

		483.207

		182.547

		82.344



		AF.32245

		 - Vữa mác 300

		m3

		516.192

		182.547

		82.344





AF.32300 - Bê tông xà dầm, giằng, sàn mái



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông xà dầm, giằng, sàn mái đá 1x2

		

		

		

		



		AF.32312

		 - Vữa mác 150

		m3

		312.539

		140.337

		80.972



		AF.32313

		 - Vữa mác 200

		m3

		361.085

		140.337

		80.972



		AF.32314

		 - Vữa mác 250

		m3

		414.765

		140.337

		80.972



		AF.32315

		 - Vữa mác 300

		m3

		447.750

		140.337

		80.972





AF.33000 – Bê tông móng, mố, trụ, mũ mố, mũ trụ cầu


Thành phần công việc: 


Chuẩn bị, lắp đặt, tháo dỡ, di chuyển ống bơm, bơm vữa bê tông vào ống đổ, nâng hạ ống đổ bằng cần cẩu. Đổ và bảo dưỡng bê tông theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


AF.33100 – Bê tông móng, mố, trụ



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông móng, mố, trụ đá 1x2


Bê tông móng, mố, trụ trên cạn

		

		

		

		



		AF.33112

		 - Vữa mác 150

		m3

		313.158

		112.927

		127.820



		AF.33113

		 - Vữa mác 200

		m3

		361.800

		112.927

		127.820



		AF.33114

		 - Vữa mác 250

		m3

		415.586

		112.927

		127.820



		AF.33115

		 - Vữa mác 300

		m3

		448.636

		112.927

		127.820



		

		Bê tông móng, mố, trụ dưới nước

		

		

		

		



		AF.33122

		 - Vữa mác 150

		m3

		313.158

		144.722

		264.040



		AF.33123

		 - Vữa mác 200

		m3

		361.800

		144.722

		264.040



		AF.33124

		 - Vữa mác 250

		m3

		415.586

		144.722

		264.040



		AF.33125

		 - Vữa mác 300

		m3

		448.636

		144.722

		264.040





AF.33200 – bê tông móng mũ mố, trụ cầu



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu đá 1x2


Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn

		

		

		

		



		AF.33212

		 - Vữa mác 150

		m3

		314.086

		171.584

		254.798



		AF.33213

		 - Vữa mác 200

		m3

		362.873

		171.584

		254.798



		AF.33214

		 - Vữa mác 250

		m3

		416.818

		171.584

		254.798



		AF.33215

		 - Vữa mác 300

		m3

		449.966

		171.584

		254.798



		

		Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu dưới nước

		

		

		

		



		AF.33222

		 - Vữa mác 150

		m3

		314.086

		182.547

		622.704



		AF.33223

		 - Vữa mác 200

		m3

		362.873

		182.547

		622.704



		AF.33224

		 - Vữa mác 250

		m3

		416.818

		182.547

		622.704



		AF.33225

		 - Vữa mác 300

		m3

		449.966

		182.547

		622.704





AF.33300 - Bê tông dầm cầu thi công bằng phương pháp đúc đẩy, đúc hẫng


 Thành phần công việc:


Chuẩn bị, lắp đặt, tháo dỡ, di chuyển ống bơm bê tông. Đổ và bảo dưỡng bê tông theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


(Gia công, lắp dựng, tháo dỡ hệ khung giá treo ván khuôn vận hành hệ ván khuôn dầm ch​ưa tính trong đơn giá)     


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông dầm cầu thi công bằng phương pháp đúc đẩy, đúc hẫng đá 1x2


Dầm đúc đẩy

		

		

		

		



		AF.33313

		 - Vữa mác 200

		m3

		372.075

		671.047

		126.309



		AF.33314

		 - Vữa mác 250

		m3

		427.349

		671.047

		126.309



		AF.33315

		 - Vữa mác 300

		m3

		461.313

		671.047

		126.309



		

		Dầm đúc hẫng trên cạn

		

		

		

		



		AF.33323

		 - Vữa mác 200

		m3

		390.375

		982.941

		267.756



		AF.33324

		 - Vữa mác 250

		m3

		445.649

		982.941

		267.756



		AF.33325

		 - Vữa mác 300

		m3

		479.613

		982.941

		267.756



		

		Dầm đúc hẫng trên mặt nước

		

		

		

		



		AF.33333

		 - Vữa mác 200

		m3

		390.375

		1.167.243

		723.427



		AF.33334

		 - Vữa mác 250

		m3

		445.649

		1.167.243

		723.427



		AF.33335

		 - Vữa mác 300

		m3

		479.613

		1.167.243

		723.427





AF.34000 - Bê tông cầu cảng - mái bờ kênh mương


AF.34100 - Bê tông cầu cảng



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông cầu cảng đá 1x2


Bê tông mối nối bản dầm dọc

		

		

		

		



		AF.34113

		 - Vữa mác 200

		m3

		361.085

		82.699

		191.448



		AF.34114

		 - Vữa mác 250

		m3

		414.765

		82.699

		191.448



		AF.34115

		 - Vữa mác 300

		m3

		447.750

		82.699

		191.448



		

		Bê tông dầm 

		

		

		

		



		AF.34123

		 - Vữa mác 200

		m3

		361.085

		87.425

		191.448



		AF.34124

		 - Vữa mác 250

		m3

		414.765

		87.425

		191.448



		AF.34125

		 - Vữa mác 300

		m3

		447.750

		87.425

		191.448





AF.34200 – Bê tông mái bờ kênh mương



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông mái bờ kênh mương đá 1x2

		

		

		

		



		AF.34213

		 - Vữa mác 200

		m3

		366.421

		106.328

		80.972



		AF.34214

		 - Vữa mác 250

		m3

		420.894

		106.328

		80.972



		AF.34215

		 - Vữa mác 300

		m3

		454.369

		106.328

		80.972





AF.35000 - Bê tông cọc nhồi, cọc tường Barrette


Thành phần công việc : 


Chuẩn bị, kiểm tra lỗ khoan, lỗ đào và lồng cốt thép, lắp đặt ống đổ, giữ và nâng dần ống đổ. Đổ bê tông đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông cọc nhồi đá 1x2


Bê tông cọc nhồi trên cạn


Đường kính cọc <=1000mm

		

		

		

		



		AF.35113

		 - Vữa mác 200

		m3

		411.743

		60.301

		296.466



		AF.35114

		 - Vữa mác 250

		m3

		472.686

		60.301

		296.466



		AF.35115

		 - Vữa mác 300

		m3

		510.131

		60.301

		296.466



		

		Đường kính cọc >1000mm

		

		

		

		



		AF.35123

		 - Vữa mác 200

		m3

		412.806

		50.982

		131.346



		AF.35124

		 - Vữa mác 250

		m3

		473.748

		50.982

		131.346



		AF.35125

		 - Vữa mác 300

		m3

		511.194

		50.982

		131.346



		

		Bê tông cọc nhồi dưới nước


Đường kính cọc <=1000mm

		

		

		

		



		AF.35213

		 - Vữa mác 200

		m3

		412.964

		72.361

		603.745



		AF.35214

		 - Vữa mác 250

		m3

		474.087

		72.361

		603.745



		AF.35215

		 - Vữa mác 300

		m3

		511.644

		72.361

		603.745



		

		Đường kính cọc >1000mm

		

		

		

		



		AF.35223

		 - Vữa mác 200

		m3

		414.030

		61.397

		282.448



		AF.35224

		 - Vữa mác 250

		m3

		475.153

		61.397

		282.448



		AF.35225

		 - Vữa mác 300

		m3

		512.709

		61.397

		282.448



		

		Bê tông cọc, tường baratte đá 1x2

		

		

		

		



		AF.35313

		 - Vữa mác 200

		m3

		413.725

		65.783

		138.851



		AF.35314

		 - Vữa mác 250

		m3

		474.848

		65.783

		138.851



		AF.35315

		 - Vữa mác 300

		m3

		512.405

		65.783

		138.851





AF.36000 - Công tác bê tông đổ trong hầm vữa BT sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại  hiện trường và đổ bằng máy bơm


Thành phần công việc:


 Chuẩn bị khối đổ. Sản xuất, lắp dựng tấm bịt đầu đốc. Lắp đặt và di chuyển ống bơm theo từng điều kiện thi công cụ thể. Đổ và bảo d​ưỡng bê tông đảm bảo yêu cầu kỹ thuật (chưa kể bê tông bù phần lẹm).


AF.36110 - Bê tông toàn tiết diện hầm ngang



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông toàn tiết diện hầm ngang đá 1x2

		

		

		

		



		AF.36113

		 - Vữa mác 200

		m3

		400.489

		232.031

		133.832



		AF.36114

		 - Vữa mác 250

		m3

		455.501

		232.031

		133.832



		AF.36115

		 - Vữa mác 300

		m3

		489.307

		232.031

		133.832





AF.36120 - Bê tông nền hầm ngang



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông nền hầm ngang đá 1x2

		

		

		

		



		AF.36123

		 - Vữa mác 200

		m3

		393.925

		68.522

		90.446



		AF.36124

		 - Vữa mác 250

		m3

		448.136

		68.522

		90.446



		AF.36125

		 - Vữa mác 300

		m3

		481.448

		68.522

		90.446





AF.36130 - Bê tông tường hầm ngang


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông tường hầm ngang đá 1x2

		

		

		

		



		AF.36133

		 - Vữa mác 200

		m3

		401.995

		158.310

		112.768



		AF.36134

		 - Vữa mác 250

		m3

		457.006

		158.310

		112.768



		AF.36135

		 - Vữa mác 300

		m3

		490.813

		158.310

		112.768





AF.36140 - Bê tông vòm hầm ngang



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông vỏ hầm ngang đá 1x2

		

		

		

		



		AF.36143

		 - Vữa mác 200

		m3

		400.281

		304.984

		151.505



		AF.36144

		 - Vữa mác 250

		m3

		455.293

		304.984

		151.505



		AF.36145

		 - Vữa mác 300

		m3

		489.099

		304.984

		151.505





AF.36200 - Bê tông hầm đứng



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông hầm đứng đá 1x2

		

		

		

		



		AF.36213

		 - Vữa mác 200

		m3

		367.185

		333.928

		94.222



		AF.36214

		 - Vữa mác 250

		m3

		421.657

		333.928

		94.222



		AF.36215

		 - Vữa mác 300

		m3

		455.132

		333.928

		94.222





AF.36300 - Bê tông hầm nghiêng



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông hầm nghiêng đá 1x2

		

		

		

		



		AF.36313

		 - Vữa mác 200

		m3

		398.014

		386.856

		104.052



		AF.36314

		 - Vữa mác 250

		m3

		453.025

		386.856

		104.052



		AF.36315

		 - Vữa mác 300

		m3

		486.832

		386.856

		104.052





AF.36400 - Bê tông nút hầm



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông nút hầm đá 1x2

		

		

		

		



		AF.36413

		 - Vữa mác 200

		m3

		403.692

		182.529

		105.757



		AF.36414

		 - Vữa mác 250

		m3

		458.703

		182.529

		105.757



		AF.36415

		 - Vữa mác 300

		m3

		492.510

		182.529

		105.757





AF.37000 - Bê tông bịt đáy trong khung vây


 Thành phần công việc:


Chuẩn bị, gia công. Lắp đặt và di chuyển ống bơm, ống đổ bê tông. Xếp đá hộc (đối với bịt đáy bằng đá hộc) theo điều kiện cụ thể. Trộn vữa xi măng, bơm vữa bê tông, vữa xi măng, hoàn thiện theo yêu cầu kỹ thuật.


(Làm sàn đạo, vách ngăn ch​ưa tính trong đơn giá)


AF.37100 - Bịt đáy trong khung vây bằng vữa bê tông



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông bịt đáy trong khung vây bằng vữa BT đá 1x2


Bê tông bịt đáy trên cạn

		

		

		

		



		AF.37113

		 - Vữa mác 200

		m3

		373.996

		95.933

		95.926



		AF.37114

		 - Vữa mác 250

		m3

		428.469

		95.933

		95.926



		AF.37115

		 - Vữa mác 300

		m3

		461.944

		95.933

		95.926



		

		Bê tông bịt đáy dưới nước

		

		

		

		



		AF.37123

		 - Vữa mác 200

		m3

		373.996

		106.897

		137.267



		AF.37124

		 - Vữa mác 250

		m3

		428.469

		106.897

		137.267



		AF.37125

		 - Vữa mác 300

		m3

		461.944

		106.897

		137.267





AF.37200 - Bịt đáy trong khung vây bằng vữa xi măng độn đá hộc



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bịt đáy trong khung vây bằng vữa ximăng độn đá hộc 


Khung vây trên cạn

		

		

		

		



		AF.37213

		 - Vữa mác 50

		m3

		182.495

		144.724

		110.104



		AF.37214

		 - Vữa mác 75

		m3

		212.025

		144.724

		110.104



		AF.37215

		 - Vữa mác 100

		m3

		243.709

		144.724

		110.104



		

		Khung vây dưới nước

		

		

		

		



		AF.37223

		 - Vữa mác 50

		m3

		188.902

		166.580

		132.413



		AF.37224

		 - Vữa mác 75

		m3

		218.578

		166.580

		132.413



		AF.37225

		 - Vữa mác 100

		m3

		250.418

		166.580

		132.413





AF.37300 - Bê tông đường lăn, sân đỗ, đổ bằng máy rải bê tông



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông đường lăn, sân đỗ, đổ bằng rải bê tông

		

		

		

		



		AF.37313

		 - Vữa mác 200

		m3

		366.449

		134.855

		171.943



		AF.37314

		 - Vữa mác 250

		m3

		420.927

		134.855

		171.943



		AF.37315

		 - Vữa mác 300

		m3

		454.395

		134.855

		171.943





AF.37400 - Bơm vữa xi măng trong ống luồn cáp


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, làm sạch ống luồn cáp và cáp, cân đong trộn vữa đúng tỷ lệ, bơm vữa vào ống đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. 


Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.


 
Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		AF.37410

		Bơm vữa xi măng trong ống luồn cáp

		m3

		1.726.346

		2.108.835

		1.926.178





AF.40000 - Công tác bê tông thuỷ công 


Quy định áp dụng:


- Công tác bê tông thuỷ công đ​ược tính cho tr​ường hợp đổ bê tông bằng cần cẩu 16 tấn, 25 tấn, 40 tấn và đổ bằng bơm bê tông, t​ương ứng với từng loại kết cấu bê tông thuỷ công và ch​ưa tính đến các hao phí cho công tác lắp đặt tấm chống thấm. Riêng bê tông tháp điều áp, mố đỡ, mố néo đ​ường ống áp lực đ​ược đơn giá chung cho tất cả các bộ phận kết cấu


- Đơn giá nhân công trong đơn giá công tác bê tông thuỷ công đã bao gồm công tác đánh xờm mặt đứng và xử lý phần bề mặt nằm ngang (gồm cả hộc kỹ thuật) tiếp giáp giữa các khối đổ, tính bình quân cho 1m3 bê tông.


- Đối với công tác bê tông mũi phóng: Đơn giá nhân công trong đơn giá công tác đã bao gồm công tác mài mặt bê tông.


- Công tác bê tông bọc đường ống áp lực ch​ưa bao gồm chi phí cho công tác gia công, lắp dựng, tháo dỡ cốp pha đầu đốc (nếu có).


Thành phần công việc: 


Vệ sinh khối đổ, gia công, lắp đặt tháo dỡ hộc kỹ thuật, cầu công tác (nếu có). Tháo mở phễu đổ, đổ đầm và bảo dưỡng bê tông theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


AF.41000 - Công tác bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16 T


AF.41110 - Bê tông lót móng, lấp đầy



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê công thuỷ công đá 1x2 đổ bằng cần cẩu 16T


Bê tông lót móng lấp đầy

		

		

		

		



		AF.41112

		 - Vữa mác 150

		m3

		315.466

		19.215

		28.640



		AF.41113

		 - Vữa mác 200

		m3

		363.001

		19.215

		28.640



		AF.41114

		 - Vữa mác 250

		m3

		417.091

		19.215

		28.640



		AF.41115

		 - Vữa mác 300

		m3

		435.714

		19.215

		28.640





AF.41120 - Bê tông bản đáy



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê công thuỷ công đá 1x2 đổ bằng cần cẩu 16T.


Bê tông bản đáy

		

		

		

		



		AF.41122

		 - Vữa mác 150

		m3

		321.775

		52.589

		30.900



		AF.41123

		 - Vữa mác 200

		m3

		370.261

		52.589

		30.900



		AF.41124

		 - Vữa mác 250

		m3

		425.433

		52.589

		30.900



		AF.41125

		 - Vữa mác 300

		m3

		444.429

		52.589

		30.900





AF.41130 - Bê tông nền



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê công thuỷ công đá 1x2 đổ bằng cần cẩu 16T.


Bê tông nền

		

		

		

		



		AF.41132

		 - Vữa mác 150

		m3

		320.173

		29.328

		28.118



		AF.41133

		 - Vữa mác 200

		m3

		368.427

		29.328

		28.118



		AF.41134

		 - Vữa mác 250

		m3

		423.316

		29.328

		28.118



		AF.41135

		 - Vữa mác 300

		m3

		442.217

		29.328

		28.118





AF.41200 – Bê tông tường cánh, tường biên



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê công thuỷ công đá 1x2 đổ bằng cần cẩu 16T.


Bê tông tường cánh, tường biên 


Chiều dày <=0,45m.

		

		

		

		



		AF.41213

		 - Vữa mác 200

		m3

		534.978

		162.045

		42.729



		AF.41214

		 - Vữa mác 250

		m3

		589.608

		162.045

		42.729



		AF.41215

		 - Vữa mác 300

		m3

		608.418

		162.045

		42.729



		

		Chiều dày <=1m

		

		

		

		



		AF.41223

		 - Vữa mác 200

		m3

		435.074

		146.696

		42.729



		AF.41224

		 - Vữa mác 250

		m3

		489.704

		146.696

		42.729



		AF.41225

		 - Vữa mác 300

		m3

		508.514

		146.696

		42.729



		

		Chiều dày <=2m

		

		

		

		



		AF.41233

		 - Vữa mác 200

		m3

		414.544

		132.004

		40.469



		AF.41234

		 - Vữa mác 250

		m3

		469.174

		132.004

		40.469



		AF.41235

		 - Vữa mác 300

		m3

		487.984

		132.004

		40.469



		

		Chiều dày <=3m

		

		

		

		



		AF.41243

		 - Vữa mác 200

		m3

		400.850

		118.793

		40.469



		AF.41244

		 - Vữa mác 250

		m3

		455.481

		118.793

		40.469



		AF.41245

		 - Vữa mác 300

		m3

		474.291

		118.793

		40.469



		

		Chiều dày <=5m

		

		

		

		



		AF.41253

		 - Vữa mác 200

		m3

		390.586

		106.897

		37.080



		AF.41254

		 - Vữa mác 250

		m3

		445.217

		106.897

		37.080



		AF.41255

		 - Vữa mác 300

		m3

		464.027

		106.897

		37.080



		

		Chiều dày >5m

		

		

		

		



		AF.41263

		 - Vữa mác 200

		m3

		383.740

		96.207

		34.820



		AF.41264

		 - Vữa mác 250

		m3

		438.370

		96.207

		34.820



		AF.41265

		 - Vữa mác 300

		m3

		457.180

		96.207

		34.820





AF.41300 - Bê tông trụ pin, trụ biên



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông thuỷ công đá 1x2 đổ bằng cần cẩu 16T


Bê tông tường trụ pin, trụ biên


Chiều dày <=0,45m

		

		

		

		



		AF.41313

		 - Vữa mác 200

		m3

		534.978

		173.557

		42.729



		AF.41314

		 - Vữa mác 250

		m3

		589.608

		173.557

		42.729



		AF.41315

		 - Vữa mác 300

		m3

		608.418

		173.557

		42.729



		

		Chiều dày <=1m

		

		

		

		



		AF.41323

		 - Vữa mác 200

		m3

		435.074

		156.563

		42.729



		AF.41324

		 - Vữa mác 250

		m3

		489.704

		156.563

		42.729



		AF.41325

		 - Vữa mác 300

		m3

		508.514

		156.563

		42.729



		

		Chiều dày <=2m

		

		

		

		



		AF.41333

		 - Vữa mác 200

		m3

		414.544

		140.885

		40.469



		AF.41334

		 - Vữa mác 250

		m3

		469.174

		140.885

		40.469



		AF.41335

		 - Vữa mác 300

		m3

		487.984

		140.885

		40.469



		

		Chiều dày >2m

		

		

		

		



		AF.41343

		 - Vữa mác 200

		m3

		400.850

		126.796

		40.469



		AF.41344

		 - Vữa mác 250

		m3

		455.481

		126.796

		40.469



		AF.41345

		 - Vữa mác 300

		m3

		474.291

		126.796

		40.469





AF.41400 - Bê tông tường thượng lưu đập



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông thuỷ công đá 1x2 đổ bằng cần cẩu 16T.


Bê tông tường thượng lưu đập


Chiều dày <=0,45m

		

		

		

		



		AF.41413

		 - Vữa mác 200

		m3

		452.505

		129.647

		40.469



		AF.41414

		 - Vữa mác 250

		m3

		507.136

		129.647

		40.469



		AF.41415

		 - Vữa mác 300

		m3

		525.946

		129.647

		40.469



		

		Chiều dày<=1m

		

		

		

		



		AF.41423

		 - Vữa mác 200

		m3

		400.852

		117.368

		40.469



		AF.41424

		 - Vữa mác 250

		m3

		455.483

		117.368

		40.469



		AF.41425

		 - Vữa mác 300

		m3

		474.293

		117.368

		40.469



		

		Chiều dày <=2m

		

		

		

		



		AF.41433

		 - Vữa mác 200

		m3

		390.588

		105.581

		37.080



		AF.41434

		 - Vữa mác 250

		m3

		445.218

		105.581

		37.080



		AF.41435

		 - Vữa mác 300

		m3

		464.028

		105.581

		37.080



		

		Chiều dày >2m

		

		

		

		



		AF.41443

		 - Vữa mác 200

		m3

		383.741

		95.056

		37.080



		AF.41444

		 - Vữa mác 250

		m3

		438.371

		95.056

		37.080



		AF.41445

		 - Vữa mác 300

		m3

		457.181

		95.056

		37.080





AF.41510 - Bê tông thân đập



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng cẩu 16T


Bê tông thân đập

		

		

		

		



		AF.41513

		 - Vữa mác 200

		m3

		370.261

		46.596

		30.900



		AF.41514

		 - Vữa mác 250

		m3

		425.433

		46.596

		30.900



		AF.41515

		 - Vữa mác 300

		m3

		444.429

		46.596

		30.900





AF.41520 – Bê tông mặt cong đập tràn



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông thuỷ công đá 1x2 đổ bằng cần cẩu 16T


Bê tông mặt cong đập tràn

		

		

		

		



		AF.41523

		 - Vữa mác 200

		m3

		370.261

		176.901

		37.450



		AF.41524

		 - Vữa mác 250

		m3

		425.433

		176.901

		37.450



		AF.41525

		 - Vữa mác 300

		m3

		444.429

		176.901

		37.450





AF.41530 – bê tông mũi phóng



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông thuỷ công đá 1x2 đổ bằng cần cẩu 16T


Bê tông mũi phóng 

		

		

		

		



		AF.41533

		 - Vữa mác 200

		m3

		370.261

		100.428

		30.900



		AF.41534

		 - Vữa mác 250

		m3

		425.433

		100.428

		30.900



		AF.41535

		 - Vữa mác 300

		m3

		444.429

		100.428

		30.900





AF.41540 - Bê tông dốc nước



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông thuỷ công đá 1x2 đổ bằng cần cẩu 16T


Bê tông dốc nước

		

		

		

		



		AF.41543

		 - Vữa mác 200

		m3

		366.631

		84.038

		30.900



		AF.41544

		 - Vữa mác 250

		m3

		421.262

		84.038

		30.900



		AF.41545

		 - Vữa mác 300

		m3

		440.072

		84.038

		30.900





AF.41600 - Bê tông tháp điều áp



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông thuỷ công đá 1x2 đổ bằng cần cẩu 16T


Bê tông tháp điều áp


Chiều cao <=25m

		

		

		

		



		AF.41613

		 - Vữa mác 200

		m3

		366.631

		233.529

		42.729



		AF.41614

		 - Vữa mác 250

		m3

		421.262

		233.529

		42.729



		AF.41615

		 - Vữa mác 300

		m3

		440.072

		233.529

		42.729



		

		Chiều cao >25m

		

		

		

		



		AF.41623

		 - Vữa mác 200

		m3

		366.631

		261.487

		46.118



		AF.41624

		 - Vữa mác 250

		m3

		421.262

		261.487

		46.118



		AF.41625

		 - Vữa mác 300

		m3

		440.072

		261.487

		46.118





AF.41710 - Bê tông mố đỡ, mố néo đường ống áp lực



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông thuỷ công đá 1x2 đổ bằng cẩu 16T


Bê tông mũ mố đỡ, mố néo đường ống áp lực

		

		

		

		



		AF.41713

		 - Vữa mác 200

		m3

		366.631

		108.542

		46.118



		AF.41714

		 - Vữa mác 250

		m3

		421.262

		108.542

		46.118



		AF.41715

		 - Vữa mác 300

		m3

		440.072

		108.542

		46.118





AF.41720 - Bê tông bọc đường ống thép áp lực



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông thuỷ công đá 1x2 đổ bằng cẩu 16T


Bê tông bọc đường ống thép áp lực

		

		

		

		



		AF.41723

		 - Vữa mác 200

		m3

		465.891

		144.724

		40.469



		AF.41724

		 - Vữa mác 250

		m3

		520.522

		144.724

		40.469



		AF.41725

		 - Vữa mác 300

		m3

		539.332

		144.724

		40.469





AF.41730 - Bê tông bệ đỡ máy phát



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông thuỷ công đá 1x2 đổ bằng cẩu 16T


Bê tông bệ đỡ máy phát

		

		

		

		



		AF.41733

		 - Vữa mác 200

		m3

		370.261

		142.243

		37.080



		AF.41734

		 - Vữa mác 250

		m3

		425.433

		142.243

		37.080



		AF.41735

		 - Vữa mác 300

		m3

		444.429

		142.243

		37.080





AF.41740 - Bê tông mái kênh, mái hố xói



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông thuỷ công đá 1x2 đổ bằng cẩu 16T


Bê tông mái kênh, mái hố xói

		

		

		

		



		AF.41743

		 - Vữa mác 200

		m3

		366.631

		106.328

		40.469



		AF.41744

		 - Vữa mác 250

		m3

		421.262

		106.328

		40.469



		AF.41745

		 - Vữa mác 300

		m3

		440.072

		106.328

		40.469





AF.41750 - Bê tông buồng xoắn



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông thuỷ công đá 1x2 đổ bằng cẩu 16T


Bê tông buồng xoắn

		

		

		

		



		AF.41753

		 - Vữa mác 200

		m3

		425.645

		173.669

		37.080



		AF.41754

		 - Vữa mác 250

		m3

		480.275

		173.669

		37.080



		AF.41755

		 - Vữa mác 300

		m3

		499.085

		173.669

		37.080





AF.41760 - Bê tông ống hút



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông thuỷ công đá 1x2 đổ bằng cẩu 16T


Bê tông ống hút

		

		

		

		



		AF.41763

		 - Vữa mác 200

		m3

		425.645

		142.952

		37.080



		AF.41764

		 - Vữa mác 250

		m3

		480.275

		142.952

		37.080



		AF.41765

		 - Vữa mác 300

		m3

		499.085

		142.952

		37.080





AF.41770 - Bê tông sàn dày >= 30cm



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông thuỷ công đá 1x2 đổ bằng cẩu 16T


Bê tông sàn dày >=30cm

		

		

		

		



		AF.41772

		 - Vữa mác 150

		m3

		318.620

		86.614

		40.469



		AF.41773

		 - Vữa mác 200

		m3

		366.631

		86.614

		40.469



		AF.41774

		 - Vữa mác 250

		m3

		421.262

		86.614

		40.469



		AF.41775

		 - Vữa mác 300

		m3

		440.072

		86.614

		40.469





AF.41800 - Bê tông cốt liệu lớn Dmax>= 80mm


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông thuỷ công đổ bằng cẩu 16T


Bê tông cốt liệu lớn Dmax>=80mm

		

		

		

		



		AF.41812

		 - Vữa mác 150

		m3

		318.620

		46.596

		60.637



		AF.41813

		 - Vữa mác 200

		m3

		366.631

		46.596

		60.637



		AF.41814

		 - Vữa mác 250

		m3

		421.262

		46.596

		60.637



		AF.41815

		 - Vữa mác 300

		m3

		440.072

		46.596

		60.637





AF.41900 - Bê tông chèn (khe van, khe phai, khe lưới chắn rác, mố đỡ, gối van)



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông thuỷ công đá 1x2 đổ bằng cẩu 16T.


Bê tông chèn  khe van, khe phai, khe lưới chắn rác, mỗ đỡ, gối van.

		

		

		

		



		AF.41912

		 - Vữa mác 150

		m3

		636.993

		698.394

		47.007



		AF.41913

		 - Vữa mác 200

		m3

		685.004

		698.394

		47.007



		AF.41914

		 - Vữa mác 250

		m3

		739.635

		698.394

		47.007



		AF.41915

		 - Vữa mác 300

		m3

		758.445

		698.394

		47.007





AF.42000 - Công tác bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 25 tấn


AF.42110 - Bê tông lót móng, lấp đầy



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông thuỷ công đá 1x2 đổ bằng cẩu 25T


Bê tông lót móng, lấp đầy

		

		

		

		



		AF.42112

		 - Vữa mác 150

		m3

		315.466

		19.215

		30.346



		AF.42113

		 - Vữa mác 200

		m3

		363.001

		19.215

		30.346



		AF.42114

		 - Vữa mác 250

		m3

		417.091

		19.215

		30.346



		AF.42115

		 - Vữa mác 300

		m3

		435.714

		19.215

		30.346





AF.42120 - Bê tông bản đáy



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông thuỷ công đá 1x2 đổ bằng cẩu 25T


Bê tông bản đáy

		

		

		

		



		AF.42122

		 - Vữa mác 150

		m3

		321.775

		52.589

		33.586



		AF.42123

		 - Vữa mác 200

		m3

		370.261

		52.589

		33.586



		AF.42124

		 - Vữa mác 250

		m3

		425.433

		52.589

		33.586



		AF.42125

		 - Vữa mác 300

		m3

		444.429

		52.589

		33.586





AF.42130 - Bê tông nền



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông thuỷ công đá 1x2 đổ bằng cẩu 25T


Bê tông nền

		

		

		

		



		AF.42132

		 - Vữa mác 150

		m3

		320.173

		29.328

		29.823



		AF.42133

		 - Vữa mác 200

		m3

		368.427

		29.328

		29.823



		AF.42134

		 - Vữa mác 250

		m3

		423.316

		29.328

		29.823



		AF.42135

		 - Vữa mác 300

		m3

		442.217

		29.328

		29.823





AF.42200 – Bê tông tường cánh, tường biên



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông thuỷ công đá 1x2 đổ bằng cẩu 25T


Bê tông tường cánh, tường biên


Chiều dày tường <=0,45m

		

		

		

		



		AF.42212

		 - Vữa mác 150

		m3

		486.967

		162.045

		47.867



		AF.42213

		 - Vữa mác 200

		m3

		534.978

		162.045

		47.867



		AF.42214

		 - Vữa mác 250

		m3

		589.608

		162.045

		47.867



		AF.42215

		 - Vữa mác 300

		m3

		608.418

		162.045

		47.867



		

		Chiều dày <=1m

		

		

		

		



		AF.42222

		 - Vữa mác 150

		m3

		387.063

		146.696

		47.867



		AF.42223

		 - Vữa mác 200

		m3

		435.074

		146.696

		47.867



		AF.42224

		 - Vữa mác 250

		m3

		489.704

		146.696

		47.867



		AF.42225

		 - Vữa mác 300

		m3

		508.514

		146.696

		47.867



		

		Chiều dày <=2m

		

		

		

		



		AF.42232

		 - Vữa mác 150

		m3

		366.533

		132.004

		44.627



		AF.42233

		 - Vữa mác 200

		m3

		414.544

		132.004

		44.627



		AF.42234

		 - Vữa mác 250

		m3

		469.174

		132.004

		44.627



		AF.42235

		 - Vữa mác 300

		m3

		487.984

		132.004

		44.627



		

		Chiều dày <=3m

		

		

		

		



		AF.42242

		 - Vữa mác 150

		m3

		352.840

		118.793

		44.627



		AF.42243

		 - Vữa mác 200

		m3

		400.850

		118.793

		44.627



		AF.42244

		 - Vữa mác 250

		m3

		455.481

		118.793

		44.627



		AF.42245

		 - Vữa mác 300

		m3

		474.291

		118.793

		44.627



		

		Chiều dày <=5m

		

		

		

		



		AF.42252

		 - Vữa mác 150

		m3

		342.575

		106.897

		39.766



		AF.42253

		 - Vữa mác 200

		m3

		390.586

		106.897

		39.766



		AF.42254

		 - Vữa mác 250

		m3

		445.217

		106.897

		39.766



		AF.42255

		 - Vữa mác 300

		m3

		464.027

		106.897

		39.766



		

		Chiều dày >5m

		

		

		

		



		AF.42262

		 - Vữa mác 150

		m3

		335.729

		96.207

		36.526



		AF.42263

		 - Vữa mác 200

		m3

		383.740

		96.207

		36.526



		AF.42264

		 - Vữa mác 250

		m3

		438.370

		96.207

		36.526



		AF.42265

		 - Vữa mác 300

		m3

		457.180

		96.207

		36.526





AF.42300 - Bê tông trụ pin, trụ biên



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông thuỷ công đá 1x2 đổ bằng cẩu 25T


Bê tông trụ pin, trụ biên


Chiều dày tường <=0,45m

		

		

		

		



		AF.42312

		 - Vữa mác 150

		m3

		486.967

		173.557

		47.867



		AF.42313

		 - Vữa mác 200

		m3

		534.978

		173.557

		47.867



		AF.42314

		 - Vữa mác 250

		m3

		589.608

		173.557

		47.867



		AF.42315

		 - Vữa mác 300

		m3

		608.418

		173.557

		47.867



		

		Chiều dày <=1m

		

		

		

		



		AF.42322

		 - Vữa mác 150

		m3

		387.063

		156.563

		47.867



		AF.42323

		 - Vữa mác 200

		m3

		435.074

		156.563

		47.867



		AF.42324

		 - Vữa mác 250

		m3

		489.704

		156.563

		47.867



		AF.42325

		 - Vữa mác 300

		m3

		508.514

		156.563

		47.867



		

		Chiều dày <=2m

		

		

		

		



		AF.42332

		 - Vữa mác 150

		m3

		366.533

		140.885

		44.627



		AF.42333

		 - Vữa mác 200

		m3

		414.544

		140.885

		44.627



		AF.42334

		 - Vữa mác 250

		m3

		469.174

		140.885

		44.627



		AF.42335

		 - Vữa mác 300

		m3

		487.984

		140.885

		44.627



		

		Chiều dày >2m

		

		

		

		



		AF.42342

		 - Vữa mác 150

		m3

		352.840

		126.796

		44.627



		AF.42343

		 - Vữa mác 200

		m3

		400.850

		126.796

		44.627



		AF.42344

		 - Vữa mác 250

		m3

		455.481

		126.796

		44.627



		AF.42345

		 - Vữa mác 300

		m3

		474.291

		126.796

		44.627





AF.42400 - Bê tông tường thượng lưu đập



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông thuỷ công đá 1x2 đổ bằng cẩu 25T


Bê tông tường thượng lưu đập


Chiều dày <=0,45m

		

		

		

		



		AF.42413

		 - Vữa mác 200

		m3

		452.505

		129.647

		44.627



		AF.42414

		 - Vữa mác 250

		m3

		507.136

		129.647

		44.627



		AF.42415

		 - Vữa mác 300

		m3

		525.946

		129.647

		44.627



		

		Chiều dày <=1m

		

		

		

		



		AF.42423

		 - Vữa mác 200

		m3

		400.852

		117.368

		44.627



		AF.42424

		 - Vữa mác 250

		m3

		455.483

		117.368

		44.627



		AF.42425

		 - Vữa mác 300

		m3

		474.293

		117.368

		44.627



		

		Chiều dày <=2m

		

		

		

		



		AF.42433

		 - Vữa mác 200

		m3

		390.588

		105.581

		39.766



		AF.42434

		 - Vữa mác 250

		m3

		445.218

		105.581

		39.766



		AF.42435

		 - Vữa mác 300

		m3

		464.028

		105.581

		39.766



		

		Chiều dày >2m

		

		

		

		



		AF.42443

		 - Vữa mác 200

		m3

		383.741

		95.056

		39.766



		AF.42444

		 - Vữa mác 250

		m3

		438.371

		95.056

		39.766



		AF.42445

		 - Vữa mác 300

		m3

		457.181

		95.056

		39.766





AF.42510 - Bê tông thân đập



Đơn vị tính: đ/1m3


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông thuỷ công đá 1x2 đổ bằng cẩu 25T


Bê tông thân đập

		

		

		

		



		AF.42513

		 - Vữa mác 200

		m3

		370.261

		46.596

		33.586



		AF.42514

		 - Vữa mác 250

		m3

		425.433

		46.596

		33.586



		AF.42515

		 - Vữa mác 300

		m3

		444.429

		46.596

		33.586





AF.42520 - Bê tông mặt cong đập tràn



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông thuỷ công đá 1x2 đổ bằng cẩu 25T


Bê tông mặt cong đập tràn

		

		

		

		



		AF.42523

		 - Vữa mác 200

		m3

		370.261

		176.901

		40.164



		AF.42524

		 - Vữa mác 250

		m3

		425.433

		176.901

		40.164



		AF.42525

		 - Vữa mác 300

		m3

		444.429

		176.901

		40.164





AF.42530 - Bê tông mũi phóng



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông thuỷ công đá 1x2 đổ bằng cẩu 25T


Bê tông mũi phóng

		

		

		

		



		AF.42533

		 - Vữa mác 200

		m3

		370.261

		100.428

		33.586



		AF.42534

		 - Vữa mác 250

		m3

		425.433

		100.428

		33.586



		AF.42535

		 - Vữa mác 300

		m3

		444.429

		100.428

		33.586





AF.42540 - Bê tông dốc nước



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông thuỷ công đá 1x2 đổ bằng cẩu 25T


Bê tông dốc nước

		

		

		

		



		AF.42543

		 - Vữa mác 200

		m3

		366.631

		84.038

		33.586



		AF.42544

		 - Vữa mác 250

		m3

		382.279

		84.038

		33.586



		AF.42545

		 - Vữa mác 300

		m3

		440.072

		84.038

		33.586





AF.42600 - Bê tông tháp điều áp



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông thuỷ công đá 1x2 đổ bằng cẩu 25T


Bê tông tháp điều áp


Chiều cao tháp <=25m

		

		

		

		



		AF.42613

		 - Vữa mác 200

		m3

		370.261

		233.529

		47.867



		AF.42614

		 - Vữa mác 250

		m3

		425.433

		233.529

		47.867



		AF.42615

		 - Vữa mác 300

		m3

		444.429

		233.529

		47.867



		

		Chiều cao tháp >25m

		

		

		

		



		AF.42623

		 - Vữa mác 200

		m3

		370.261

		261.487

		52.727



		AF.42624

		 - Vữa mác 250

		m3

		425.433

		261.487

		52.727



		AF.42625

		 - Vữa mác 300

		m3

		444.429

		261.487

		52.727





AF.42710 - Bê tông mố đỡ, mố néo đường ống áp lực



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông thuỷ công đá 1x2 đổ bằng cẩu 25T


Bê tông mố đỡ, mố néo đường ống áp lực

		

		

		

		



		AF.42713

		 - Vữa mác 200

		m3

		366.631

		108.542

		52.727



		AF.42714

		 - Vữa mác 250

		m3

		421.262

		108.542

		52.727



		AF.42715

		 - Vữa mác 300

		m3

		440.072

		108.542

		52.727





AF.42720 - Bê tông bọc đường ống thép áp lực



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông thuỷ công đá 1x2 đổ bằng cẩu 25T


Bê tông bọc đường ống thép áp lực

		

		

		

		



		AF.42723

		 - Vữa mác 200

		m3

		465.891

		144.724

		44.627



		AF.42724

		 - Vữa mác 250

		m3

		520.522

		144.724

		44.627



		AF.42725

		 - Vữa mác 300

		m3

		539.332

		144.724

		44.627





AF.42730 - Bê tông bệ đỡ máy phát



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông thuỷ công đá 1x2 đổ bằng cẩu 25T


Bê tông bệ đỡ máy phát

		

		

		

		



		AF.42733

		 - Vữa mác 200

		m3

		370.261

		142.243

		39.766



		AF.42734

		 - Vữa mác 250

		m3

		425.433

		142.243

		39.766



		AF.42735

		 - Vữa mác 300

		m3

		444.429

		142.243

		39.766





AF.42740 - Bê tông mái kênh, mái hố xói



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông thuỷ công đá 1x2 đổ bằng cẩu 25T


Bê tông mái kênh, mái hố xói

		

		

		

		



		AF.42743

		 - Vữa mác 200

		m3

		366.631

		106.328

		44.627



		AF.42744

		 - Vữa mác 250

		m3

		421.262

		106.328

		44.627



		AF.42745

		 - Vữa mác 300

		m3

		440.072

		106.328

		44.627





AF.42750 - Bê tông buồng xoắn



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông thuỷ công đá 1x2 đổ bằng cẩu 25T


Bê tông buồng xoắn

		

		

		

		



		AF.42753

		 - Vữa mác 200

		m3

		425.645

		173.669

		39.766



		AF.42754

		 - Vữa mác 250

		m3

		480.275

		173.669

		39.766



		AF.42755

		 - Vữa mác 300

		m3

		499.085

		173.669

		39.766





AF.42760 - Bê tông ống hút


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông thuỷ công đá 1x2 đổ bằng cẩu 25T


Bê tông ống hút

		

		

		

		



		AF.42763

		 - Vữa mác 200

		m3

		425.645

		142.952

		39.766



		AF.42764

		 - Vữa mác 250

		m3

		480.275

		142.952

		39.766



		AF.42765

		 - Vữa mác 300

		m3

		499.085

		142.952

		39.766





AF.42770 - Bê tông sàn dày >=30 cm



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông thuỷ công đá 1x2 đổ bằng cẩu 25T


Bê tông sàn dày >=30cm

		

		

		

		



		AF.42773

		 - Vữa mác 200

		m3

		366.631

		86.614

		44.627



		AF.42774

		 - Vữa mác 250

		m3

		421.262

		86.614

		44.627



		AF.42775

		 - Vữa mác 300

		m3

		440.072

		86.614

		44.627





AF.42800 - Bê tông cốt liệu lớn Dmax >=80mm



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông thuỷ công đổ bằng cẩu 25T


Bê tông cốt liệu lớn Dmax >=80mm

		

		

		

		



		AF.42812

		 - Vữa mác 150

		m3

		274.162

		46.596

		63.323



		AF.42813

		 - Vữa mác 200

		m3

		366.631

		46.596

		63.323



		AF.42814

		 - Vữa mác 250

		m3

		421.262

		46.596

		63.323



		AF.42815

		 - Vữa mác 300

		m3

		440.072

		46.596

		63.323





AF.42900 - Bê tông chèn (khe van, khe phai, khe lưới chắn rác, mố đỡ, gối van)



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông thuỷ công đá 1x2 đổ bằng cẩu 25T


Bê tông chèn khe van,khe phai, khe lưới chắn rác, mố đỡ, gối van

		

		

		

		



		AF.42912

		 - Vữa mác 150

		m3

		636.993

		698.394

		52.145



		AF.42913

		 - Vữa mác 200

		m3

		685.004

		698.394

		52.145



		AF.42914

		 - Vữa mác 250

		m3

		739.635

		698.394

		52.145



		AF.42915

		 - Vữa mác 300

		m3

		758.445

		698.394

		52.145





AF.43000 - Công tác bê tông thủy công đổ bằng cần cẩu 40 tấn


AF.43110 - Bê tông lót móng lắp đầy



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông thuỷ công đá 1x2 đổ  bằng cẩu 40T


Bê tông lót móng, lấp đầy

		

		

		

		



		AF.43112

		 - Vữa mác 150

		m3

		315.466

		19.215

		34.836



		AF.43113

		 - Vữa mác 200

		m3

		363.001

		19.215

		34.836



		AF.43114

		 - Vữa mác 250

		m3

		417.091

		19.215

		34.836



		AF.43115

		 - Vữa mác 300

		m3

		435.714

		19.215

		34.836





AF.43120 - Bê tông bản đáy



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông thuỷ công đá 1x2 đổ bằng cẩu 40T


Bê tông bản đáy

		

		

		

		



		AF.43123

		 - Vữa mác 200

		m3

		370.261

		52.589

		39.266



		AF.43124

		 - Vữa mác 250

		m3

		425.433

		52.589

		39.266



		AF.43125

		 - Vữa mác 300

		m3

		444.429

		52.589

		39.266





AF.43130 - Bê tông nền



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông thuỷ công đá 1x2 đổ bằng cẩu 40T


Bê tông nền

		

		

		

		



		AF.43132

		 - Vữa mác 150

		m3

		320.173

		29.328

		34.313



		AF.43133

		 - Vữa mác 200

		m3

		368.427

		29.328

		34.313



		AF.43134

		 - Vữa mác 250

		m3

		423.316

		29.328

		34.313



		AF.43135

		 - Vữa mác 300

		m3

		442.217

		29.328

		34.313





AF.43200 - Bê tông tường cánh, tường biên



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông thuỷ công đá 1x2 đổ bằng cẩu 40T


Bê tông tường cánh, tường biên


Chiều dày <=0,45m

		

		

		

		



		AF.43213

		 - Vữa mác 200

		m3

		534.978

		162.045

		54.305



		AF.43214

		 - Vữa mác 250

		m3

		589.608

		162.045

		54.305



		AF.43215

		 - Vữa mác 300

		m3

		608.418

		162.045

		54.305



		

		Chiều dày <=1m

		

		

		

		



		AF.43223

		 - Vữa mác 200

		m3

		435.074

		146.696

		54.305



		AF.43224

		 - Vữa mác 250

		m3

		489.704

		146.696

		54.305



		AF.43225

		 - Vữa mác 300

		m3

		508.514

		146.696

		54.305



		

		Chiều dày <=2m

		

		

		

		



		AF.43233

		 - Vữa mác 200

		m3

		414.544

		132.004

		49.875



		AF.43234

		 - Vữa mác 250

		m3

		469.174

		132.004

		49.875



		AF.43235

		 - Vữa mác 300

		m3

		487.984

		132.004

		49.875



		

		Chiều dày<=3m

		

		

		

		



		AF.43243

		 - Vữa mác 200

		m3

		400.850

		118.793

		49.875



		AF.43244

		 - Vữa mác 250

		m3

		455.481

		118.793

		49.875



		AF.43245

		 - Vữa mác 300

		m3

		474.291

		118.793

		49.875



		

		Chiều dày <=5m

		

		

		

		



		AF.43253

		 - Vữa mác 200

		m3

		390.586

		106.897

		45.445



		AF.43254

		 - Vữa mác 250

		m3

		445.217

		106.897

		45.445



		AF.43255

		 - Vữa mác 300

		m3

		464.027

		106.897

		45.445



		

		Chiều dày >5m

		

		

		

		



		AF.43263

		 - Vữa mác 200

		m3

		383.740

		96.207

		41.016



		AF.43264

		 - Vữa mác 250

		m3

		438.370

		96.207

		41.016



		AF.43265

		 - Vữa mác 300

		m3

		457.180

		96.207

		41.016





AF.43300 - Bê tông trụ pin, trụ biên



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông thuỷ công đá 1x2 đổ bằng cẩu 40T


Bê tông trụ pin, trụ biên


Chiều dày <=0,45m

		

		

		

		



		AF.43313

		 - Vữa mác 200

		m3

		534.978

		173.557

		54.305



		AF.43314

		 - Vữa mác 250

		m3

		589.608

		173.557

		54.305



		AF.43315

		 - Vữa mác 300

		m3

		608.418

		173.557

		54.305



		

		Chiều dày <=1m

		

		

		

		



		AF.43323

		 - Vữa mác 200

		m3

		435.074

		156.563

		54.305



		AF.43324

		 - Vữa mác 250

		m3

		489.704

		156.563

		54.305



		AF.43325

		 - Vữa mác 300

		m3

		508.514

		156.563

		54.305



		

		Chiều dày <=2m

		

		

		

		



		AF.43333

		 - Vữa mác 200

		m3

		414.544

		140.885

		49.875



		AF.43334

		 - Vữa mác 250

		m3

		469.174

		140.885

		49.875



		AF.43335

		 - Vữa mác 300

		m3

		487.984

		140.885

		49.875



		

		Chiều dày >2m

		

		

		

		



		AF.43343

		 - Vữa mác 200

		m3

		400.850

		126.796

		49.875



		AF.43344

		 - Vữa mác 250

		m3

		455.481

		126.796

		49.875



		AF.43345

		 - Vữa mác 300

		m3

		474.291

		126.796

		49.875





AF.43400 - Bê tông tường thượng lưu đập



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông thuỷ công đá 1x2 đổ bằng cẩu 40T


Bê tông tường thượng lưu đập


Chiều dày <=0,45m

		

		

		

		



		AF.43413

		 - Vữa mác 200

		m3

		452.505

		129.647

		49.875



		AF.43414

		 - Vữa mác 250

		m3

		507.136

		129.647

		49.875



		AF.43415

		 - Vữa mác 300

		m3

		525.946

		129.647

		49.875



		

		Chiều dày <=1m

		

		

		

		



		AF.43423

		 - Vữa mác 200

		m3

		400.852

		117.368

		49.875



		AF.43424

		 - Vữa mác 250

		m3

		455.483

		117.368

		49.875



		AF.43425

		 - Vữa mác 300

		m3

		474.293

		117.368

		49.875



		

		Chiều dày <=2m

		

		

		

		



		AF.43433

		 - Vữa mác 200

		m3

		390.588

		105.581

		45.445



		AF.43434

		 - Vữa mác 250

		m3

		445.218

		105.581

		45.445



		AF.43435

		 - Vữa mác 300

		m3

		464.028

		105.581

		45.445



		

		Chiều dày >2m

		

		

		

		



		AF.43443

		 - Vữa mác 200

		m3

		383.741

		95.056

		45.445



		AF.43444

		 - Vữa mác 250

		m3

		438.371

		95.056

		45.445



		AF.43445

		 - Vữa mác 300

		m3

		457.181

		95.056

		45.445





AF.43510 - Bê tông thân đập



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông thuỷ công đá 1x2 đổ bằng cẩu 40T


Bê tông phía trong thân đập

		

		

		

		



		AF.43513

		 - Vữa mác 200

		m3

		370.261

		46.596

		39.266



		AF.43514

		 - Vữa mác 250

		m3

		425.433

		46.596

		39.266



		AF.43515

		 - Vữa mác 300

		m3

		444.429

		46.596

		39.266





AF.43520 - Bê tông mặt cong đập tràn



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông thuỷ công đá 1x2 đổ bằng cẩu 40T


Bê tông mặt cong đập tràn

		

		

		

		



		AF.43523

		 - Vữa mác 200

		m3

		370.261

		176.901

		45.900



		AF.43524

		 - Vữa mác 250

		m3

		425.433

		176.901

		45.900



		AF.43525

		 - Vữa mác 300

		m3

		444.429

		176.901

		45.900





AF.43530 - Bê tông mũi phóng



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông thuỷ công đá 1x2 đổ bằng cẩu 40T


Bê tông mũi phóng

		

		

		

		



		AF.43533

		 - Vữa mác 200

		m3

		370.261

		100.428

		39.266



		AF.43534

		 - Vữa mác 250

		m3

		425.433

		100.428

		39.266



		AF.43535

		 - Vữa mác 300

		m3

		444.429

		100.428

		39.266





AF.43540 - Bê tông dốc nước



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông thuỷ công đá 1x2 đổ bằng cẩu 40T


Bê tông dốc nước

		

		

		

		



		AF.43543

		 - Vữa mác 200

		m3

		366.631

		84.038

		39.266



		AF.43544

		 - Vữa mác 250

		m3

		421.262

		84.038

		39.266



		AF.43545

		 - Vữa mác 300

		m3

		440.072

		84.038

		39.266





AF.43600 - Bê tông tháp điều áp



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông thuỷ công đá 1x2 đổ bằng cẩu 40T


Bê tông tháp điều áp


Chiều cao tháp <=25m

		

		

		

		



		AF.43613

		 - Vữa mác 200

		m3

		366.631

		233.529

		54.305



		AF.43614

		 - Vữa mác 250

		m3

		421.262

		233.529

		54.305



		AF.43615

		 - Vữa mác 300

		m3

		440.072

		233.529

		54.305



		

		Chiều cao tháp >25m

		

		

		

		



		AF.43623

		 - Vữa mác 200

		m3

		366.631

		261.487

		60.949



		AF.43624

		 - Vữa mác 250

		m3

		421.262

		261.487

		60.949



		AF.43625

		 - Vữa mác 300

		m3

		440.072

		261.487

		60.949





AF.43710 - Bê tông mố đỡ, mố néo đường ống áp lực



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông thuỷ công đá 1x2 đổ bằng cẩu 40T


Bê tông mố đỡ, mố néo đường ống áp lực

		

		

		

		



		AF.43713

		 - Vữa mác 200

		m3

		366.631

		108.542

		60.949



		AF.43714

		 - Vữa mác 250

		m3

		421.262

		108.542

		60.949



		AF.43715

		 - Vữa mác 300

		m3

		440.072

		108.542

		60.949





AF.43720 - Bê tông bọc đường ống thép áp lực



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông thuỷ công đá 1x2 đổ bằng cẩu 40T


Bê tông bọc đường ống thép áp lực

		

		

		

		



		AF.43723

		 - Vữa mác 200

		m3

		465.891

		144.724

		49.875



		AF.43724

		 - Vữa mác 250

		m3

		520.522

		144.724

		49.875



		AF.43725

		 - Vữa mác 300

		m3

		539.332

		144.724

		49.875





AF.43730 - Bê tông bệ đỡ máy phát



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông thuỷ công đá 1x2 đổ bằng cẩu 40T


Bê tông bệ đỡ máy phát

		

		

		

		



		AF.43733

		 - Vữa mác 200

		m3

		370.261

		142.243

		45.445



		AF.43734

		 - Vữa mác 250

		m3

		425.433

		142.243

		45.445



		AF.43735

		 - Vữa mác 300

		m3

		444.429

		142.243

		45.445





AF.43740 - Bê tông mái kênh, mái hố xói



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông thuỷ công đá 1x2 đổ bằng cẩu 40T


Bê tông mái kênh, mái hố xói

		

		

		

		



		AF.43743

		 - Vữa mác 200

		m3

		366.631

		106.328

		49.875



		AF.43744

		 - Vữa mác 250

		m3

		421.262

		106.328

		49.875



		AF.43745

		 - Vữa mác 300

		m3

		440.072

		106.328

		49.875





AF.43750 - Bê tông buồng xoắn



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông thuỷ công đá 1x2 đổ bằng cẩu 40T


Bê tông buồng xoắn

		

		

		

		



		AF.43753

		 - Vữa mác 200

		m3

		425.645

		173.669

		45.445



		AF.43754

		 - Vữa mác 250

		m3

		480.275

		173.669

		45.445



		AF.43755

		 - Vữa mác 300

		m3

		499.085

		173.669

		45.445





AF.43760 - Bê tông ống hút



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông thuỷ công đá 1x2 đổ bằng cẩu 40T


Bê tông ống hút

		

		

		

		



		AF.43763

		 - Vữa mác 200

		m3

		425.645

		142.952

		45.445



		AF.43764

		 - Vữa mác 250

		m3

		480.275

		142.952

		45.445



		AF.43765

		 - Vữa mác 300

		m3

		499.085

		142.952

		45.445





AF.43770 - Bê tông sàn dày >=30cm



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông thuỷ công đá 1x2 đổ bằng cẩu 40T


Bê tông sàn dày >=30cm

		

		

		

		



		AF.43773

		 - Vữa mác 200

		m3

		366.631

		86.614

		49.875



		AF.43774

		 - Vữa mác 250

		m3

		421.262

		86.614

		49.875



		AF.43775

		 - Vữa mác 300

		m3

		440.072

		86.614

		49.875





AF.43800 - Bê tông cốt liệu lớn Dmax >= 80mm



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông thuỷ công đổ bằng cẩu 40T


Bê tông cốt liệu lớn Dmax>=80mm

		

		

		

		



		AF.43812

		 - Vữa mác 150

		m3

		318.620

		46.596

		69.003



		AF.43813

		 - Vữa mác 200

		m3

		366.631

		46.596

		69.003



		AF.43814

		 - Vữa mác 250

		m3

		421.262

		46.596

		69.003



		AF.43815

		 - Vữa mác 300

		m3

		440.072

		46.596

		69.003





AF.43900 - Bê tông chèn (khe van, khe phai, khe lưới chắn rác, mố đỡ, gối van)



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông thuỷ công đá 1x2 đổ bằng cẩu 40T


Bê tông chèn (khe van, khe phai, khe lưới chắn rác, mố đỡ, gối van)

		

		

		

		



		AF.43912

		 - Vữa mác 150

		m3

		636.993

		698.394

		60.798



		AF.43913

		 - Vữa mác 200

		m3

		685.004

		698.394

		60.798



		AF.43914

		 - Vữa mác 250

		m3

		739.635

		698.394

		60.798



		AF.43915

		 - Vữa mác 300

		m3

		758.445

		698.394

		60.798





AF.44000 - Công tác bê tông thuỷ công đổ bằng máy bơm


Thành phần công việc:


Vệ sinh khối đổ, gia công, lắp đặt tháo dỡ hộc kỹ thuật, cầu công tác (nếu có); lắp đặt và di chuyển ống bơm theo từng điều kiện thi công cụ thể. Đổ và bảo d​ưỡng bê tông theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


AF.44110 - Bê tông lót móng, lấp đầy



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông thuỷ công đá 1x2 đổ bằng máy bơm 


Bê tông lót móng, lấp đầy

		

		

		

		



		AF.44112

		 - Vữa mác 150

		m3

		309.444

		19.215

		38.149



		AF.44113

		 - Vữa mác 200

		m3

		357.510

		19.215

		38.149



		AF.44114

		 - Vữa mác 250

		m3

		410.658

		19.215

		38.149



		AF.44115

		 - Vữa mác 300

		m3

		443.317

		19.215

		38.149





AF.44120 - Bê tông bản đáy



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông thuỷ công đá 1x2 đổ bằng máy bơm 


Bê tông bản đáy

		

		

		

		



		AF.44122

		 - Vữa mác 150

		m3

		315.633

		52.589

		38.149



		AF.44123

		 - Vữa mác 200

		m3

		364.660

		52.589

		38.149



		AF.44124

		 - Vữa mác 250

		m3

		418.871

		52.589

		38.149



		AF.44125

		 - Vữa mác 300

		m3

		452.183

		52.589

		38.149





AF.44130 - Bê tông nền



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông thuỷ công đá 1x2 đổ bằng máy bơm 


Bê tông nền

		

		

		

		



		AF.44132

		 - Vữa mác 150

		m3

		315.616

		29.328

		37.616



		AF.44133

		 - Vữa mác 200

		m3

		364.644

		29.328

		37.616



		AF.44134

		 - Vữa mác 250

		m3

		418.854

		29.328

		37.616



		AF.44135

		 - Vữa mác 300

		m3

		452.157

		29.328

		37.616





AF.44200 - Bê tông tường cánh, tường biên



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông thuỷ công đá 1x2 đổ bằng máy bơm 


Bê tông tường cánh, tường biên


Chiều dày <=0,45m

		

		

		

		



		AF.44213

		 - Vữa mác 200

		m3

		529.432

		162.045

		44.453



		AF.44214

		 - Vữa mác 250

		m3

		583.111

		162.045

		44.453



		AF.44215

		 - Vữa mác 300

		m3

		616.096

		162.045

		44.453



		

		Chiều dày <=1m

		

		

		

		



		AF.44223

		 - Vữa mác 200

		m3

		429.528

		146.696

		44.453



		AF.44224

		 - Vữa mác 250

		m3

		483.207

		146.696

		44.453



		AF.44225

		 - Vữa mác 300

		m3

		516.192

		146.696

		44.453



		

		Chiều dày <=2m

		

		

		

		



		AF.44233

		 - Vữa mác 200

		m3

		408.998

		132.004

		44.453



		AF.44234

		 - Vữa mác 250

		m3

		462.678

		132.004

		44.453



		AF.44235

		 - Vữa mác 300

		m3

		495.663

		132.004

		44.453



		

		Chiều dày<=3m

		

		

		

		



		AF.44243

		 - Vữa mác 200

		m3

		395.305

		118.793

		44.453



		AF.44244

		 - Vữa mác 250

		m3

		448.984

		118.793

		44.453



		AF.44245

		 - Vữa mác 300

		m3

		481.969

		118.793

		44.453



		

		Chiều dày <=5m

		

		

		

		



		AF.44253

		 - Vữa mác 200

		m3

		385.040

		106.897

		44.453



		AF.44254

		 - Vữa mác 250

		m3

		438.720

		106.897

		44.453



		AF.44255

		 - Vữa mác 300

		m3

		471.705

		106.897

		44.453



		

		Chiều dày >5m

		

		

		

		



		AF.44263

		 - Vữa mác 200

		m3

		378.194

		96.207

		44.453



		AF.44264

		 - Vữa mác 250

		m3

		431.873

		96.207

		44.453



		AF.44265

		 - Vữa mác 300

		m3

		464.858

		96.207

		44.453





AF.44300 - Bê tông trụ pin, trụ biên



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông thuỷ công đá 1x2 đổ bằng máy bơm 


Bê tông trụ pin, trụ biên


Chiều dày <=0,45m

		

		

		

		



		AF.44313

		 - Vữa mác 200

		m3

		529.432

		173.557

		44.453



		AF.44314

		 - Vữa mác 250

		m3

		583.111

		173.557

		44.453



		AF.44315

		 - Vữa mác 300

		m3

		616.096

		173.557

		44.453



		

		Chiều dày <=1m

		

		

		

		



		AF.44323

		 - Vữa mác 200

		m3

		429.528

		156.563

		44.453



		AF.44324

		 - Vữa mác 250

		m3

		483.207

		156.563

		44.453



		AF.44325

		 - Vữa mác 300

		m3

		516.192

		156.563

		44.453



		

		Chiều dày <=2m

		

		

		

		



		AF.44333

		 - Vữa mác 200

		m3

		408.998

		140.885

		44.453



		AF.44334

		 - Vữa mác 250

		m3

		462.678

		140.885

		44.453



		AF.44335

		 - Vữa mác 300

		m3

		495.663

		140.885

		44.453



		

		Chiều dày >2m

		

		

		

		



		AF.44343

		 - Vữa mác 200

		m3

		395.305

		126.796

		44.453



		AF.44344

		 - Vữa mác 250

		m3

		448.984

		126.796

		44.453



		AF.44345

		 - Vữa mác 300

		m3

		481.969

		126.796

		44.453





AF.44400 - Bê tông tường thượng lưu đập



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông thuỷ công đá 1x2 đổ bằng máy bơm 


Bê tông tường thương lưu đập


Chiều dày <=0,45m

		

		

		

		



		AF.44413

		 - Vữa mác 200

		m3

		446.960

		129.647

		44.453



		AF.44414

		 - Vữa mác 250

		m3

		500.639

		129.647

		44.453



		AF.44415

		 - Vữa mác 300

		m3

		533.624

		129.647

		44.453



		

		Chiều dày <=1m

		

		

		

		



		AF.44423

		 - Vữa mác 200

		m3

		395.307

		117.368

		44.453



		AF.44424

		 - Vữa mác 250

		m3

		448.986

		117.368

		44.453



		AF.44425

		 - Vữa mác 300

		m3

		481.971

		117.368

		44.453



		

		Chiều dày <=2m

		

		

		

		



		AF.44433

		 - Vữa mác 200

		m3

		385.042

		105.581

		44.453



		AF.44434

		 - Vữa mác 250

		m3

		438.721

		105.581

		44.453



		AF.44435

		 - Vữa mác 300

		m3

		471.706

		105.581

		44.453



		

		Chiều dày >2m

		

		

		

		



		AF.44443

		 - Vữa mác 200

		m3

		378.195

		95.056

		44.453



		AF.44444

		 - Vữa mác 250

		m3

		431.874

		95.056

		44.453



		AF.44445

		 - Vữa mác 300

		m3

		464.859

		95.056

		44.453





AF.44510 - Bê tông thân đập



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông thuỷ công đá 1x2 đổ bằng máy bơm 


Bê tông thân đập

		

		

		

		



		AF.44513

		 - Vữa mác 200

		m3

		364.660

		46.596

		38.149



		AF.44514

		 - Vữa mác 250

		m3

		418.871

		46.596

		38.149



		AF.44515

		 - Vữa mác 300

		m3

		452.183

		46.596

		38.149





AF.44520 - Bê tông mặt cong đập tràn



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông thuỷ công đá 1x2 đổ bằng máy bơm 


Bê tông mặt cong đập tràn

		

		

		

		



		AF.44523

		 - Vữa mác 200

		m3

		364.660

		176.901

		44.453



		AF.44524

		 - Vữa mác 250

		m3

		418.871

		176.901

		44.453



		AF.44525

		 - Vữa mác 300

		m3

		452.183

		176.901

		44.453





AF.44530 - Bê tông mũi phóng



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông thuỷ công đá 1x2 đổ bằng máy bơm 


Bê tông mũi phóng

		

		

		

		



		AF.44533

		 - Vữa mác 200

		m3

		364.660

		100.428

		38.149



		AF.44534

		 - Vữa mác 250

		m3

		418.871

		100.428

		38.149



		AF.44535

		 - Vữa mác 300

		m3

		452.183

		100.428

		38.149





AF.44540 - Bê tông dốc nước



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông thuỷ công đá 1x2 đổ bằng máy bơm 


Bê tông dốc nước

		

		

		

		



		AF.44543

		 - Vữa mác 200

		m3

		361.085

		84.038

		38.149



		AF.44544

		 - Vữa mác 250

		m3

		414.765

		84.038

		38.149



		AF.44545

		 - Vữa mác 300

		m3

		447.750

		84.038

		38.149





AF.44600 - Bê tông tháp điều áp



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông thuỷ công đá 1x2 đổ bằng máy bơm 


Bê tông tháp điều áp 


Chiều cao tháp <=25m

		

		

		

		



		AF.44613

		 - Vữa mác 200

		m3

		361.085

		233.529

		44.453



		AF.44614

		 - Vữa mác 250

		m3

		414.765

		233.529

		44.453



		AF.44615

		 - Vữa mác 300

		m3

		447.750

		233.529

		44.453



		

		Chiều cao tháp >25m

		

		

		

		



		AF.44623

		 - Vữa mác 200

		m3

		361.085

		261.487

		50.015



		AF.44624

		 - Vữa mác 250

		m3

		414.765

		261.487

		50.015



		AF.44625

		 - Vữa mác 300

		m3

		447.750

		261.487

		50.015





AF.44710 - Bê tông mố đỡ, mố néo, đường ống áp lực



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông thuỷ công đá 1x2 đổ bằng máy bơm 


Bê tông mố đỡ, mố néo, đường ống áp lực

		

		

		

		



		AF.44713

		 - Vữa mác 200

		m3

		361.085

		108.542

		44.453



		AF.44714

		 - Vữa mác 250

		m3

		414.765

		108.542

		44.453



		AF.44715

		 - Vữa mác 300

		m3

		447.750

		108.542

		44.453





AF.44720 - Bê tông bọc đường ống thép áp lực



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông thuỷ công đá 1x2 đổ bằng máy bơm 


Bê tông bọc đường ống thép áp lực

		

		

		

		



		AF.44723

		 - Vữa mác 200

		m3

		460.345

		144.724

		44.453



		AF.44724

		 - Vữa mác 250

		m3

		514.025

		144.724

		44.453



		AF.44725

		 - Vữa mác 300

		m3

		547.010

		144.724

		44.453





AF.44730 - Bê tông bệ đỡ máy phát



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông thuỷ công đá 1x2 đổ bằng máy bơm 


Bê tông máy phát bệ đỡ máy phát

		

		

		

		



		AF.44733

		 - Vữa mác 200

		m3

		364.660

		142.243

		44.453



		AF.44734

		 - Vữa mác 250

		m3

		418.871

		142.243

		44.453



		AF.44735

		 - Vữa mác 300

		m3

		452.183

		142.243

		44.453





AF.44740 - Bê tông mái kênh, mái hố xói



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông thuỷ công đá 1x2 đổ bằng máy bơm 


Bê tông mái kênh, mái hố xói

		

		

		

		



		AF.44743

		 - Vữa mác 200

		m3

		361.085

		106.328

		44.453



		AF.44744

		 - Vữa mác 250

		m3

		414.765

		106.328

		44.453



		AF.44745

		 - Vữa mác 300

		m3

		447.750

		106.328

		44.453





AF.44750 - Bê tông buống xoắn



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông thuỷ công đá 1x2 đổ bằng máy bơm 


Bê tông buồng xoắn

		

		

		

		



		AF.44753

		 - Vữa mác 200

		m3

		420.099

		173.669

		44.453



		AF.44754

		 - Vữa mác 250

		m3

		473.778

		173.669

		44.453



		AF.44755

		 - Vữa mác 300

		m3

		506.763

		173.669

		44.453





AF.44760 - Bê tông ống hút



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông thuỷ công đá 1x2 đổ bằng máy bơm 


Bê tông ống hút

		

		

		

		



		AF.44763

		 - Vữa mác 200

		m3

		420.099

		142.952

		44.453



		AF.44764

		 - Vữa mác 250

		m3

		473.778

		142.952

		44.453



		AF.44765

		 - Vữa mác 300

		m3

		506.763

		142.952

		44.453





AF.44770 - Bê tông sàn dày >=30cm



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông thuỷ công đá 1x2 đổ bằng máy bơm 


Bê tông sàn dày >=30cm

		

		

		

		



		AF.44773

		 - Vữa mác 200

		m3

		361.085

		86.614

		44.453



		AF.44774

		 - Vữa mác 250

		m3

		414.765

		86.614

		44.453



		AF.44775

		 - Vữa mác 300

		m3

		447.750

		86.614

		44.453





II. Bê tông đá dăm đổ bằng vữa bê tông xi măng PC40


Vữa bê tông trong đơn giá sử dụng vữa XMPC40, độ sụt 2 - 4cm đối với đổ thủ công, độ sụt 6 - 8cm khi đổ bằng cần cẩu, độ sụt 14 - 17cm khi đổ bằng bơm bê tông.


AF.10000A - Vữa bê tông sản xuất bằng máy trộn, đổ bằng thủ công


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, trộn, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Đổ và bảo dưỡng bê tông đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


- Gia công, lắp dựng và tháo dỡ cầu công tác.


AF.11000A - Bê tông lót móng, móng, nền, bệ máy


AF.11100A - Bê tông lót móng



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông lót móng đá 4x6


Chiều rộng <=250cm

		

		

		

		



		AF.11111a

		 - Vữa mác 100 

		m3

		220.871

		71.804

		19.462



		AF.11112a

		 - Vữa mác 150 

		m3

		242.036

		71.804

		19.462



		

		Bê tông lót móng đá 4x6


Chiều rộng >250cm

		

		

		

		



		AF.11121a

		 - Vữa mác 100 

		m3

		220.872

		59.668

		19.462



		AF.11122a

		 - Vữa mác 150 

		m3

		242.036

		59.668

		19.462





AF.11200A - Bê tông móng



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê rông móng đá 1x2


Chiều rộng móng <=250 cm

		

		

		

		



		AF.11212a

		 - Vữa mác 150 

		m3

		285.971

		82.928

		19.984



		AF.11213a

		 - Vữa mác 200

		m3

		324.051

		82.928

		19.984



		AF.11214a

		 - Vữa mác 250

		m3

		360.650

		82.928

		19.984



		AF.11215a

		 - Vữa mác 300

		m3

		398.172

		82.928

		19.984



		AF.11216a

		 - Vữa mác 350

		m3

		438.585

		82.928

		19.984



		AF.11217a

		 - Vữa mác 400

		m3

		450.746

		82.928

		19.984



		

		Chiều rộng móng >250 cm

		

		

		

		



		AF.11222a

		 - Vữa mác 150

		m3

		338.170

		99.615

		19.984



		AF.11223a

		 - Vữa mác 200

		m3

		376.249

		99.615

		19.984



		AF.11224a

		 - Vữa mác 250

		m3

		412.849

		99.615

		19.984



		AF.11225a

		 - Vữa mác 300

		m3

		450.370

		99.615

		19.984



		AF.11226a

		 - Vữa mác 350

		m3

		490.783

		99.615

		19.984



		AF.11227a

		 - Vữa mác 400

		m3

		502.944

		99.615

		19.984



		

		Bê rông móng đá 2x4


Chiều rộng móng <=250 cm

		

		

		

		



		AF.11232a

		 - Vữa mác 150

		m3

		258.204

		82.928

		19.984



		AF.11233a

		 - Vữa mác 200

		m3

		294.158

		82.928

		19.984



		AF.11234a

		 - Vữa mác 250

		m3

		328.576

		82.928

		19.984



		AF.11235a

		 - Vữa mác 300

		m3

		364.465

		82.928

		19.984



		AF.11236a

		 - Vữa mác 350

		m3

		398.349

		82.928

		19.984



		AF.11237a

		 - Vữa mác 400

		m3

		445.311

		82.928

		19.984



		

		Chiều rộng móng >250 cm

		

		

		

		



		AF.11242a

		 - Vữa mác 150

		m3

		310.402

		99.615

		19.984



		AF.11243a

		 - Vữa mác 200

		m3

		346.356

		99.615

		19.984



		AF.11244a

		 - Vữa mác 250

		m3

		380.774

		99.615

		19.984



		AF.11245a

		 - Vữa mác 300

		m3

		416.663

		99.615

		19.984



		AF.11246a

		 - Vữa mác 350

		m3

		450.547

		99.615

		19.984



		AF.11247a

		 - Vữa mác 400

		m3

		497.509

		99.615

		19.984



		

		Bê rông móng đá 4x6


Chiều rộng móng <=250 cm

		

		

		

		



		AF.11252a

		 - Vữa mác 150

		m3

		243.264

		82.928

		19.984



		AF.11253a

		 - Vữa mác 200

		m3

		276.897

		82.928

		19.984



		AF.11254a

		 - Vữa mác 250

		m3

		310.403

		82.928

		19.984



		AF.11255a

		 - Vữa mác 300

		m3

		343.411

		82.928

		19.984



		AF.11256a

		 - Vữa mác 350

		m3

		376.971

		82.928

		19.984



		AF.11257a

		 - Vữa mác 400

		m3

		414.697

		82.928

		19.984



		

		Chiều rộng móng >250 cm

		

		

		

		



		AF.11262a

		 - Vữa mác 150

		m3

		295.462

		99.615

		19.984



		AF.11263a

		 - Vữa mác 200

		m3

		329.095

		99.615

		19.984



		AF.11264a

		 - Vữa mác 250

		m3

		362.602

		99.615

		19.984



		AF.11265a

		 - Vữa mác 300

		m3

		395.610

		99.615

		19.984



		AF.11266a

		 - Vữa mác 350

		m3

		429.169

		99.615

		19.984



		AF.11267a

		 - Vữa mác 400

		m3

		466.896

		99.615

		19.984





AF.11300a - Bê tông nền



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông nền 


Bê tông nền đá 1x2

		

		

		

		



		AF.11312a

		 - Vữa mác 150

		m3

		287.366

		79.894

		19.462



		AF.11313a

		 - Vữa mác 200

		m3

		325.628

		79.894

		19.462



		AF.11314a

		 - Vữa mác 250

		m3

		362.408

		79.894

		19.462



		AF.11315a

		 - Vữa mác 300

		m3

		400.118

		79.894

		19.462



		AF.11316a

		 - Vữa mác 350

		m3

		440.725

		79.894

		19.462



		AF.11317a

		 - Vữa mác 400

		m3

		452.951

		79.894

		19.462



		

		Bê tông nền đá 2x4

		

		

		

		



		AF.11322a

		 - Vữa mác 150

		m3

		259.462

		79.894

		19.462



		AF.11323a

		 - Vữa mác 200

		m3

		295.589

		79.894

		19.462



		AF.11324a

		 - Vữa mác 250

		m3

		330.185

		79.894

		19.462



		AF.11325a

		 - Vữa mác 300

		m3

		366.239

		79.894

		19.462



		AF.11326a

		 - Vữa mác 350

		m3

		400.291

		79.894

		19.462



		AF.11327a

		 - Vữa mác 400

		m3

		447.480

		79.894

		19.462



		

		Bê tông nền đá 4x6

		

		

		

		



		AF.11332a

		 - Vữa mác 150

		m3

		244.456

		79.894

		19.462



		AF.11333a

		 - Vữa mác 200

		m3

		278.242

		79.894

		19.462



		AF.11334a

		 - Vữa mác 250

		m3

		311.918

		79.894

		19.462



		AF.11335a

		 - Vữa mác 300

		m3

		345.087

		79.894

		19.462



		AF.11336a

		 - Vữa mác 350

		m3

		378.809

		79.894

		19.462



		AF.11337a

		 - Vữa mác 400

		m3

		416.720

		79.894

		19.462





AF.11400A - Bê tông bệ máy



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông bệ máy


Bê tông bệ máy đá 1x2

		

		

		

		



		AF.11412a

		 - Vữa mác 150

		m3

		285.971

		121.864

		19.984



		AF.11413a

		 - Vữa mác 200

		m3

		324.051

		121.864

		19.984



		AF.11414a

		 - Vữa mác 250

		m3

		360.650

		121.864

		19.984



		AF.11415a

		 - Vữa mác 300

		m3

		398.172

		121.864

		19.984



		AF.11416a

		 - Vữa mác 350

		m3

		438.585

		121.864

		19.984



		AF.11417a

		 - Vữa mác 400

		m3

		450.746

		121.864

		19.984



		

		Bê tông bệ máy đá 2x4

		

		

		

		



		AF.11422a

		 - Vữa mác 150

		m3

		258.204

		121.864

		19.984



		AF.11423a

		 - Vữa mác 200

		m3

		294.158

		121.864

		19.984



		AF.11424a

		 - Vữa mác 250

		m3

		328.576

		121.864

		19.984



		AF.11425a

		 - Vữa mác 300

		m3

		364.465

		121.864

		19.984



		AF.11426a

		 - Vữa mác 350

		m3

		398.349

		121.864

		19.984



		AF.11427a

		 - Vữa mác 400

		m3

		445.311

		121.864

		19.984



		

		Bê tông bệ máy đá 4x6

		

		

		

		



		AF.11432a

		 - Vữa mác 150

		m3

		243.264

		121.864

		19.984



		AF.11433a

		 - Vữa mác 200

		m3

		276.897

		121.864

		19.984



		AF.11434a

		 - Vữa mác 250

		m3

		310.403

		121.864

		19.984



		AF.11435a

		 - Vữa mác 300

		m3

		343.411

		121.864

		19.984



		AF.11436a

		 - Vữa mác 350

		m3

		376.971

		121.864

		19.984



		AF.11437a

		 - Vữa mác 400

		m3

		414.697

		121.864

		19.984





AF.12000A - Bê tông tường, cột


AF.12100A - Bê tông tường



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông tường


Bê tông tường đá 1x2


Chiều dày <=45cm, cao <=4m

		

		

		

		



		AF.12112a

		 - Vữa mác 150

		m3

		458.816

		195.156

		26.164



		AF.12113a

		 - Vữa mác 200

		m3

		497.273

		195.156

		26.164



		AF.12114a

		 - Vữa mác 250

		m3

		534.235

		195.156

		26.164



		AF.12115a

		 - Vữa mác 300

		m3

		572.127

		195.156

		26.164



		AF.12116a

		 - Vữa mác 350

		m3

		612.941

		195.156

		26.164



		AF.12117a

		 - Vữa mác 400

		m3

		625.222

		195.156

		26.164



		

		Chiều dày <=45cm, cao <=16m

		

		

		

		



		AF.12122a

		 - Vữa mác 150

		m3

		458.816

		231.336

		38.575



		AF.12123a

		 - Vữa mác 200

		m3

		497.273

		231.336

		38.575



		AF.12124a

		 - Vữa mác 250

		m3

		534.235

		231.336

		38.575



		AF.12125a

		 - Vữa mác 300

		m3

		572.127

		231.336

		38.575



		AF.12126a

		 - Vữa mác 350

		m3

		612.941

		231.336

		38.575



		AF.12127a

		 - Vữa mác 400

		m3

		625.222

		231.336

		38.575



		

		Chiều dày >45cm, cao <=4m

		

		

		

		



		AF.12132a

		 - Vữa mác 150

		m3

		357.923

		180.354

		26.164



		AF.12133a

		 - Vữa mác 200

		m3

		396.380

		180.354

		26.164



		AF.12134a

		 - Vữa mác 250

		m3

		433.342

		180.354

		26.164



		AF.12135a

		 - Vữa mác 300

		m3

		471.234

		180.354

		26.164



		AF.12136a

		 - Vữa mác 350

		m3

		512.048

		180.354

		26.164



		AF.12137a

		 - Vữa mác 400

		m3

		524.329

		180.354

		26.164



		

		Chiều dày >45cm, cao <=16m

		

		

		

		



		AF.12142a

		 - Vữa mác 150

		m3

		357.923

		216.535

		38.575



		AF.12143a

		 - Vữa mác 200

		m3

		396.380

		216.535

		38.575



		AF.12144a

		 - Vữa mác 250

		m3

		433.342

		216.535

		38.575



		AF.12145a

		 - Vữa mác 300

		m3

		471.234

		216.535

		38.575



		AF.12146a

		 - Vữa mác 350

		m3

		512.048

		216.535

		38.575



		AF.12147a

		 - Vữa mác 400

		m3

		524.329

		216.535

		38.575



		

		Bê tông tường đá 2x4


Chiều dày <=45cm, cao <=4m

		

		

		

		



		AF.12152a

		 - Vữa mác 150

		m3

		430.774

		195.156

		26.164



		AF.12153a

		 - Vữa mác 200

		m3

		467.084

		195.156

		26.164



		AF.12154a

		 - Vữa mác 250

		m3

		501.842

		195.156

		26.164



		AF.12155a

		 - Vữa mác 300

		m3

		538.087

		195.156

		26.164



		AF.12156a

		 - Vữa mác 350

		m3

		572.306

		195.156

		26.164



		AF.12157a

		 - Vữa mác 400

		m3

		619.733

		195.156

		26.164



		

		Chiều dày <=45cm, cao <=16m

		

		

		

		



		AF.12162a

		 - Vữa mác 150

		m3

		430.774

		231.336

		38.575



		AF.12163a

		 - Vữa mác 200

		m3

		467.084

		231.336

		38.575



		AF.12164a

		 - Vữa mác 250

		m3

		501.842

		231.336

		38.575



		AF.12165a

		 - Vữa mác 300

		m3

		538.087

		231.336

		38.575



		AF.12166a

		 - Vữa mác 350

		m3

		572.306

		231.336

		38.575



		AF.12167a

		 - Vữa mác 400

		m3

		619.733

		231.336

		38.575



		

		Chiều dày >45cm, cao <=4m

		

		

		

		



		AF.12172a

		 - Vữa mác 150

		m3

		329.881

		180.354

		26.164



		AF.12173a

		 - Vữa mác 200

		m3

		366.191

		180.354

		26.164



		AF.12174a

		 - Vữa mác 250

		m3

		400.949

		180.354

		26.164



		AF.12175a

		 - Vữa mác 300

		m3

		437.194

		180.354

		26.164



		AF.12176a

		 - Vữa mác 350

		m3

		471.413

		180.354

		26.164



		AF.12177a

		 - Vữa mác 400

		m3

		518.840

		180.354

		26.164



		

		Chiều dày >45cm, cao <=16m

		

		

		

		



		AF.12182a

		 - Vữa mác 150

		m3

		329.881

		216.535

		38.575



		AF.12183a

		 - Vữa mác 200

		m3

		366.191

		216.535

		38.575



		AF.12184a

		 - Vữa mác 250

		m3

		400.949

		216.535

		38.575



		AF.12185a

		 - Vữa mác 300

		m3

		437.194

		216.535

		38.575



		AF.12186a

		 - Vữa mác 350

		m3

		471.413

		216.535

		38.575



		AF.12187a

		 - Vữa mác 400

		m3

		518.840

		216.535

		38.575





AF.12200A - Bê tông cột



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông cột


Bê tông cột đá 1x2


Tiết diện cột <= 0,1m2, cao <=4m

		

		

		

		



		AF.12212a

		 - Vữa mác 150

		m3

		354.414

		246.686

		26.164



		AF.12213a

		 - Vữa mác 200

		m3

		392.494

		246.686

		26.164



		AF.12214a

		 - Vữa mác 250

		m3

		429.093

		246.686

		26.164



		AF.12215a

		 - Vữa mác 300

		m3

		466.614

		246.686

		26.164



		AF.12216a

		 - Vữa mác 350

		m3

		507.027

		246.686

		26.164



		AF.12217a

		 - Vữa mác 400

		m3

		519.188

		246.686

		26.164



		

		Tiết diện cột <= 0,1m2, cao <=16m

		

		

		

		



		AF.12222a

		 - Vữa mác 150

		m3

		354.414

		264.228

		38.575



		AF.12223a

		 - Vữa mác 200

		m3

		392.494

		264.228

		38.575



		AF.12224a

		 - Vữa mác 250

		m3

		429.093

		264.228

		38.575



		AF.12225a

		 - Vữa mác 300

		m3

		466.614

		264.228

		38.575



		AF.12226a

		 - Vữa mác 350

		m3

		507.027

		264.228

		38.575



		AF.12227a

		 - Vữa mác 400

		m3

		519.188

		264.228

		38.575



		

		Tiết diện cột > 0,1m2, cao <=4m

		

		

		

		



		AF.12232a

		 - Vữa mác 150

		m3

		354.414

		222.017

		27.522



		AF.12233a

		 - Vữa mác 200

		m3

		392.494

		222.017

		27.522



		AF.12234a

		 - Vữa mác 250

		m3

		429.093

		222.017

		27.522



		AF.12235a

		 - Vữa mác 300

		m3

		466.614

		222.017

		27.522



		AF.12236a

		 - Vữa mác 350

		m3

		507.027

		222.017

		27.522



		AF.12237a

		 - Vữa mác 400

		m3

		519.188

		222.017

		27.522



		

		Tiết diện cột > 0,1m2, cao <=16m

		

		

		

		



		AF.12242a

		 - Vữa mác 150

		m3

		354.414

		237.366

		39.933



		AF.12243a

		 - Vữa mác 200

		m3

		392.494

		237.366

		39.933



		AF.12244a

		 - Vữa mác 250

		m3

		429.093

		237.366

		39.933



		AF.12245a

		 - Vữa mác 300

		m3

		466.614

		237.366

		39.933



		AF.12246a

		 - Vữa mác 350

		m3

		507.027

		237.366

		39.933



		AF.12247a

		 - Vữa mác 400

		m3

		519.188

		237.366

		39.933



		

		Bê tông cột đá 2x4


Tiết diện cột <= 0,1m2, cao <=4m

		

		

		

		



		AF.12252a

		 - Vữa mác 150

		m3

		326.646

		246.686

		26.164



		AF.12253a

		 - Vữa mác 200

		m3

		362.601

		246.686

		26.164



		AF.12254a

		 - Vữa mác 250

		m3

		397.018

		246.686

		26.164



		AF.12255a

		 - Vữa mác 300

		m3

		432.908

		246.686

		26.164



		AF.12256a

		 - Vữa mác 350

		m3

		466.791

		246.686

		26.164



		AF.12257a

		 - Vữa mác 400

		m3

		513.754

		246.686

		26.164



		

		Tiết diện cột <= 0,1m2, cao <=16m

		

		

		

		



		AF.12262a

		 - Vữa mác 150

		m3

		326.646

		264.228

		38.575



		AF.12263a

		 - Vữa mác 200

		m3

		362.601

		264.228

		38.575



		AF.12264a

		 - Vữa mác 250

		m3

		397.018

		264.228

		38.575



		AF.12265a

		 - Vữa mác 300

		m3

		432.908

		264.228

		38.575



		AF.12266a

		 - Vữa mác 350

		m3

		466.791

		264.228

		38.575



		AF.12267a

		 - Vữa mác 400

		m3

		513.754

		264.228

		38.575



		

		Tiết diện cột > 0,1m2, cao <=4m

		

		

		

		



		AF.12272a

		 - Vữa mác 150

		m3

		326.646

		222.017

		27.522



		AF.12273a

		 - Vữa mác 200

		m3

		362.601

		222.017

		27.522



		AF.12274a

		 - Vữa mác 250

		m3

		397.018

		222.017

		27.522



		AF.12275a

		 - Vữa mác 300

		m3

		432.908

		222.017

		27.522



		AF.12276a

		 - Vữa mác 350

		m3

		466.791

		222.017

		27.522



		AF.12277a

		 - Vữa mác 400

		m3

		513.754

		222.017

		27.522



		

		Tiết diện cột > 0,1m2, cao <=16m

		

		

		

		



		AF.12282a

		 - Vữa mác 150

		m3

		326.646

		237.366

		39.933



		AF.12283a

		 - Vữa mác 200

		m3

		362.601

		237.366

		39.933



		AF.12284a

		 - Vữa mác 250

		m3

		397.018

		237.366

		39.933



		AF.12285a

		 - Vữa mác 300

		m3

		432.908

		237.366

		39.933



		AF.12286a

		 - Vữa mác 350

		m3

		466.791

		237.366

		39.933



		AF.12287a

		 - Vữa mác 400

		m3

		513.754

		237.366

		39.933





AF.12300A - Bê tông xà, dầm, giằng nhà



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông xà dầm, giằng nhà 


Bê tông xà dầm, giằng nhà đá 1x2

		

		

		

		



		AF.12312a

		 - Vữa mác 150

		m3

		285.971

		195.156

		38.575



		AF.12313a

		 - Vữa mác 200

		m3

		324.051

		195.156

		38.575



		AF.12314a

		 - Vữa mác 250

		m3

		360.650

		195.156

		38.575



		AF.12315a

		 - Vữa mác 300

		m3

		398.172

		195.156

		38.575



		AF.12316a

		 - Vữa mác 350

		m3

		438.585

		195.156

		38.575



		AF.12317a

		 - Vữa mác 400

		m3

		450.746

		195.156

		38.575





AF.12400A - Bê tông sàn mái



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông sàn mái đá 1x2

		

		

		

		



		AF.12512a

		 - Vữa mác 150

		m3

		285.971

		135.951

		32.396



		AF.12513a

		 - Vữa mác 200

		m3

		324.051

		135.951

		32.396



		AF.12514a

		 - Vữa mác 250

		m3

		360.650

		135.951

		32.396



		AF.12515a

		 - Vữa mác 300

		m3

		398.172

		135.951

		32.396



		AF.12516a

		 - Vữa mác 350

		m3

		438.585

		135.951

		32.396



		AF.12517a

		 - Vữa mác 400

		m3

		450.746

		135.951

		32.396





AF.12500A -Bê tông sàn mái, lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan, ô văng


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan, ô văng đá 1x2

		

		

		

		



		AF.12612a

		 - Vữa mác 150

		m3

		285.971

		208.312

		32.396



		AF.12613a

		 - Vữa mác 200

		m3

		324.051

		208.312

		32.396



		AF.12614a

		 - Vữa mác 250

		m3

		360.650

		208.312

		32.396



		AF.12615a

		 - Vữa mác 300

		m3

		398.172

		208.312

		32.396



		AF.12616a

		 - Vữa mác 350

		m3

		438.585

		208.312

		32.396



		AF.12617a

		 - Vữa mác 400

		m3

		450.746

		208.312

		32.396





AF.12600A - Bê tông cầu thang



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông cầu thang 


Bê tông cầu thang thường đá 1x2

		

		

		

		



		AF.12712a

		 - Vữa mác 150

		m3

		285.971

		158.975

		32.396



		AF.12713a

		 - Vữa mác 200

		m3

		324.051

		158.975

		32.396



		AF.12714a

		 - Vữa mác 250

		m3

		360.650

		158.975

		32.396



		AF.12715a

		 - Vữa mác 300

		m3

		398.172

		158.975

		32.396



		AF.12716a

		 - Vữa mác 350

		m3

		438.585

		158.975

		32.396



		AF.12717a

		 - Vữa mác 400

		m3

		450.746

		158.975

		32.396



		

		Bê tông cầu thang xoáy trôn ốc đá 1x2

		

		

		

		



		AF.12722a

		 - Vữa mác 150

		m3

		285.971

		168.294

		32.396



		AF.12723a

		 - Vữa mác 200

		m3

		324.051

		168.294

		32.396



		AF.12724a

		 - Vữa mác 250

		m3

		360.650

		168.294

		32.396



		AF.12725a

		 - Vữa mác 300

		m3

		398.172

		168.294

		32.396



		AF.12726a

		 - Vữa mác 350

		m3

		438.585

		168.294

		32.396



		AF.12727a

		 - Vữa mác 400

		m3

		450.746

		168.294

		32.396





AF.13100A - Bê tông giếng nước, giếng cáp



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông giếng nước, giếng cáp


Bê tông giếng nước đá 1x2

		

		

		

		



		AF.13112a

		 - Vữa mác 150

		m3

		285.971

		101.963

		13.941



		AF.13113a

		 - Vữa mác 200

		m3

		324.051

		101.963

		13.941



		AF.13114a

		 - Vữa mác 250

		m3

		360.650

		101.963

		13.941



		AF.13115a

		 - Vữa mác 300

		m3

		398.172

		101.963

		13.941



		AF.13116a

		 - Vữa mác 350

		m3

		438.585

		101.963

		13.941



		AF.13117a

		 - Vữa mác 400

		m3

		450.746

		101.963

		13.941





AF.13200A - Bê tông mương cáp, rãnh nước



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông mương cáp, rãnh nước


Bê tông mương cáp, rãnh nước đá 1x2

		

		

		

		



		AF.13212a

		 - Vữa mác 150

		m3

		285.971

		121.150

		13.941



		AF.13213a

		 - Vữa mác 200

		m3

		324.051

		121.150

		13.941



		AF.13214a

		 - Vữa mác 250

		m3

		360.650

		121.150

		13.941



		AF.13215a

		 - Vữa mác 300

		m3

		398.172

		121.150

		13.941



		AF.13216a

		 - Vữa mác 350

		m3

		438.585

		121.150

		13.941



		AF.13217a

		 - Vữa mác 400

		m3

		450.746

		121.150

		13.941





AF.13300A - Bê tông ống xi phông, ống phun, ống buy



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông ống xi phông, ống phun, ống buy đá 1x2


Đường kính ống <=100cm

		

		

		

		



		AF.13312a

		 - Vữa mác 150

		m3

		642.239

		232.981

		26.164



		AF.13313a

		 - Vữa mác 200

		m3

		681.248

		232.981

		26.164



		AF.13314a

		 - Vữa mác 250

		m3

		718.734

		232.981

		26.164



		AF.13315a

		 - Vữa mác 300

		m3

		757.174

		232.981

		26.164



		AF.13316a

		 - Vữa mác 350

		m3

		798.571

		232.981

		26.164



		AF.13317a

		 - Vữa mác 400

		m3

		811.027

		232.981

		26.164



		

		Đường kính ống <=200cm

		

		

		

		



		AF.13322a

		 - Vữa mác 150

		m3

		594.070

		196.800

		26.164



		AF.13323a

		 - Vữa mác 200

		m3

		633.079

		196.800

		26.164



		AF.13324a

		 - Vữa mác 250

		m3

		670.566

		196.800

		26.164



		AF.13325a

		 - Vữa mác 300

		m3

		709.005

		196.800

		26.164



		AF.13326a

		 - Vữa mác 350

		m3

		750.403

		196.800

		26.164



		AF.13327a

		 - Vữa mác 400

		m3

		762.858

		196.800

		26.164



		

		Đường kính ống >200cm

		

		

		

		



		AF.13332a

		 - Vữa mác 150

		m3

		491.453

		187.481

		26.164



		AF.13333a

		 - Vữa mác 200

		m3

		530.462

		187.481

		26.164



		AF.13334a

		 - Vữa mác 250

		m3

		567.948

		187.481

		26.164



		AF.13335a

		 - Vữa mác 300

		m3

		606.388

		187.481

		26.164



		AF.13336a

		 - Vữa mác 350

		m3

		647.785

		187.481

		26.164



		AF.13337a

		 - Vữa mác 400

		m3

		660.241

		187.481

		26.164





AF.13400A - Bê tông ống cống hình hộp



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông ống cống 


Bê tông ống cống hình hộp đá 1x2

		

		

		

		



		AF.13412a

		 - Vữa mác 150

		m3

		491.453

		172.680

		19.984



		AF.13413a

		 - Vữa mác 200

		m3

		530.462

		172.680

		19.984



		AF.13414a

		 - Vữa mác 250

		m3

		567.948

		172.680

		19.984



		AF.13415a

		 - Vữa mác 300

		m3

		606.388

		172.680

		19.984



		AF.13416a

		 - Vữa mác 350

		m3

		647.785

		172.680

		19.984



		AF.13417a

		 - Vữa mác 400

		m3

		660.241

		172.680

		19.984





AF.14000a - Bê tông cầu


AF.14100a - Bê tông móng, mố, trụ cầu



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông móng, mố, trụ, cầu đá 1x2


Bê tông móng, mố, trụ trên cạn 

		

		

		

		



		AF.14112a

		 - Vữa mác 150

		m3

		288.803

		171.897

		75.173



		AF.14113a

		 - Vữa mác 200

		m3

		327.260

		171.897

		75.173



		AF.14114a

		 - Vữa mác 250

		m3

		364.221

		171.897

		75.173



		AF.14115a

		 - Vữa mác 300

		m3

		402.114

		171.897

		75.173



		AF.14116a

		 - Vữa mác 350

		m3

		442.927

		171.897

		75.173



		AF.14117a

		 - Vữa mác 400

		m3

		455.209

		171.897

		75.173



		

		Bê tông móng, mố, trụ dưới nước

		

		

		

		



		AF.14122a

		 - Vữa mác 150

		m3

		288.803

		206.158

		314.476



		AF.14123a

		 - Vữa mác 200

		m3

		327.260

		206.158

		314.476



		AF.14124a

		 - Vữa mác 250

		m3

		364.221

		206.158

		314.476



		AF.14125a

		 - Vữa mác 300

		m3

		402.114

		206.158

		314.476



		AF.14126a

		 - Vữa mác 350

		m3

		442.927

		206.158

		314.476



		AF.14127a

		 - Vữa mác 400

		m3

		455.209

		206.158

		314.476



		

		Bê tông móng, mố, trụ cầu đá 2x4


Bê tông móng, mố, trụ trên cạn 

		

		

		

		



		AF.14132a

		 - Vữa mác 150

		m3

		260.760

		171.897

		75.173



		AF.14133a

		 - Vữa mác 200

		m3

		297.070

		171.897

		75.173



		AF.14134a

		 - Vữa mác 250

		m3

		331.829

		171.897

		75.173



		AF.14135a

		 - Vữa mác 300

		m3

		368.074

		171.897

		75.173



		AF.14136a

		 - Vữa mác 350

		m3

		402.293

		171.897

		75.173



		AF.14137a

		 - Vữa mác 400

		m3

		449.720

		171.897

		75.173



		

		Bê tông móng, mố, trụ dưới nước

		

		

		

		



		AF.14142a

		 - Vữa mác 150

		m3

		260.760

		206.158

		314.476



		AF.14143a

		 - Vữa mác 200

		m3

		297.070

		206.158

		314.476



		AF.14144a

		 - Vữa mác 250

		m3

		331.829

		206.158

		314.476



		AF.14145a

		 - Vữa mác 300

		m3

		368.074

		206.158

		314.476



		AF.14146a

		 - Vữa mác 350

		m3

		402.293

		206.158

		314.476



		AF.14147a

		 - Vữa mác 400

		m3

		449.720

		206.158

		314.476





AF.14200A - Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu đá 1x2


Bê tông mũ mố, mũ trụ trên cạn 

		

		

		

		



		AF.14212a

		 - Vữa mác 150

		m3

		288.803

		217.972

		75.173



		AF.14213a

		 - Vữa mác 200

		m3

		327.260

		217.972

		75.173



		AF.14214a

		 - Vữa mác 250

		m3

		364.221

		217.972

		75.173



		AF.14215a

		 - Vữa mác 300

		m3

		402.114

		217.972

		75.173



		AF.14216a

		 - Vữa mác 350

		m3

		442.927

		217.972

		75.173



		AF.14217a

		 - Vữa mác 400

		m3

		455.209

		217.972

		75.173



		

		Bê tông mũ mố, mũ trụ dưới nước

		

		

		

		



		AF.14222a

		 - Vữa mác 150

		m3

		288.803

		246.917

		310.570



		AF.14223a

		 - Vữa mác 200

		m3

		327.260

		246.917

		310.570



		AF.14224a

		 - Vữa mác 250

		m3

		364.221

		246.917

		310.570



		AF.14225a

		 - Vữa mác 300

		m3

		402.114

		246.917

		310.570



		AF.14226a

		 - Vữa mác 350

		m3

		442.927

		246.917

		310.570



		AF.14227a

		 - Vữa mác 400

		m3

		455.209

		246.917

		310.570



		

		Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu đá 2x4


Bê tông mũ mố, mũ trụ trên cạn 

		

		

		

		



		AF.14232a

		 - Vữa mác 150

		m3

		260.760

		217.972

		75.173



		AF.14233a

		 - Vữa mác 200

		m3

		297.070

		217.972

		75.173



		AF.14234a

		 - Vữa mác 250

		m3

		331.829

		217.972

		75.173



		AF.14235a

		 - Vữa mác 300

		m3

		368.074

		217.972

		75.173



		AF.14236a

		 - Vữa mác 350

		m3

		402.293

		217.972

		75.173



		AF.14237a

		 - Vữa mác 400

		m3

		449.720

		217.972

		75.173



		

		Bê tông mũ mố, mũ trụ dưới nước

		

		

		

		



		AF.14242a

		 - Vữa mác 150

		m3

		260.760

		246.917

		310.570



		AF.14243a

		 - Vữa mác 200

		m3

		297.070

		246.917

		310.570



		AF.14244a

		 - Vữa mác 250

		m3

		331.829

		246.917

		310.570



		AF.14245a

		 - Vữa mác 300

		m3

		368.074

		246.917

		310.570



		AF.14246a

		 - Vữa mác 350

		m3

		402.293

		246.917

		310.570



		AF.14247a

		 - Vữa mác 400

		m3

		449.720

		246.917

		310.570





AF.14300A - Bê tông mặt cầu, lan can, gờ chắn


        Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông mặt cầu, lan can, gờ chắn 


Bê tông mặt cầu đá 1x2

		

		

		

		



		AF.14312a

		 - Vữa mác 150

		m3

		294.466

		153.493

		20.435



		AF.14313a

		 - Vữa mác 200

		m3

		333.677

		153.493

		20.435



		AF.14314a

		 - Vữa mác 250

		m3

		371.363

		153.493

		20.435



		AF.14315a

		 - Vữa mác 300

		m3

		409.998

		153.493

		20.435



		AF.14316a

		 - Vữa mác 350

		m3

		451.612

		153.493

		20.435



		AF.14317a

		 - Vữa mác 400

		m3

		464.134

		153.493

		20.435



		

		Bê tông lan can, gờ chắn đá 1x2

		

		

		

		



		AF.14322a

		 - Vữa mác 150

		m3

		294.466

		246.686

		16.949



		AF.14323a

		 - Vữa mác 200

		m3

		333.677

		246.686

		16.949



		AF.14324a

		 - Vữa mác 250

		m3

		371.363

		246.686

		16.949



		AF.14325a

		 - Vữa mác 300

		m3

		409.998

		246.686

		16.949



		AF.14326a

		 - Vữa mác 350

		m3

		451.612

		246.686

		16.949



		AF.14327a

		 - Vữa mác 400

		m3

		464.134

		246.686

		16.949





AF.15000A - Bê tông buồng xoắn, cầu máng, cầu cảng, mái bờ kênh mương


(Bê tông buồng xoắn, ống hút, ống xả bao gồm toàn bộ khối lượng bê tông phần buồng máy thuỷ điện, trạm bơm (trừ khối l​ượng móng))


AF.15100A - Bê tông buồng xoắn, cầu máng thường, cầu máng vỏ mỏng



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông buồng xoắn đá 1x2 

		

		

		

		



		AF.15113a

		 - Vữa mác 200

		m3

		383.073

		262.866

		26.164



		AF.15114a

		 - Vữa mác 250

		m3

		419.672

		262.866

		26.164



		AF.15115a

		 - Vữa mác 300

		m3

		457.193

		262.866

		26.164



		AF.15116a

		 - Vữa mác 350

		m3

		497.607

		262.866

		26.164



		AF.15117a

		 - Vữa mác 400

		m3

		509.768

		262.866

		26.164



		

		Bê tông cầu máng thường đá 1x2

		

		

		

		



		AF.15123a

		 - Vữa mác 200

		m3

		390.848

		209.702

		26.164



		AF.15124a

		 - Vữa mác 250

		m3

		428.334

		209.702

		26.164



		AF.15125a

		 - Vữa mác 300

		m3

		466.774

		209.702

		26.164



		AF.15126a

		 - Vữa mác 350

		m3

		508.171

		209.702

		26.164



		AF.15127a

		 - Vữa mác 400

		m3

		520.627

		209.702

		26.164



		

		Bê tông cầu máng vỏ mỏng đá 0,5x1

		

		

		

		



		AF.15133a

		 - Vữa mác 200

		m3

		168.714

		62.615

		5.873



		AF.15134a

		 - Vữa mác 250

		m3

		169.997

		62.615

		5.873



		AF.15135a

		 - Vữa mác 300

		m3

		171.318

		62.615

		5.873



		AF.15136a

		 - Vữa mác 350

		m3

		172.740

		62.615

		5.873



		AF.15137a

		 - Vữa mác 400

		m3

		173.160

		62.615

		5.873





AF.15200a - Bê tông cầu cảng



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông cầu cảng mối nối bản dầm dọc đá 1x2

		

		

		

		



		AF.15213a

		 - Vữa mác 200

		m3

		324.051

		141.770

		136.361



		AF.15214a

		 - Vữa mác 250

		m3

		360.650

		141.770

		136.361



		AF.15215a

		 - Vữa mác 300

		m3

		398.172

		141.770

		136.361



		AF.15216a

		 - Vữa mác 350

		m3

		438.585

		141.770

		136.361



		AF.15217a

		 - Vữa mác 400

		m3

		450.746

		141.770

		136.361



		

		Bê tông dầm cầu cảng đá 1x2

		

		

		

		



		AF.15223a

		 - Vữa mác 200

		m3

		324.051

		146.496

		159.653



		AF.15224a

		 - Vữa mác 250

		m3

		360.650

		146.496

		159.653



		AF.15225a

		 - Vữa mác 300

		m3

		398.172

		146.496

		159.653



		AF.15226a

		 - Vữa mác 350

		m3

		438.585

		146.496

		159.653



		AF.15227a

		 - Vữa mác 400

		m3

		450.746

		146.496

		159.653





AF.15300A - Bê tông mái bờ kênh mương dày <=20cm



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông mái bờ kênh mương dày <=20cm đá 1x2

		

		

		

		



		AF.15313a

		 - Vữa mác 200

		m3

		324.051

		165.399

		26.164



		AF.15314a

		 - Vữa mác 250

		m3

		360.650

		165.399

		26.164



		AF.15315a

		 - Vữa mác 300

		m3

		398.172

		165.399

		26.164



		AF.15316a

		 - Vữa mác 350

		m3

		438.585

		165.399

		26.164



		AF.15317a

		 - Vữa mác 400

		m3

		450.746

		165.399

		26.164





AF.15400A - Bê tông mặt đường


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, lắp đặt, định vị khuôn đường, làm khe co dãn bằng gỗ, trộn vữa, đổ bê tông, đầm lèn, chèn khe co dãn bằng nhựa đ​ường, hoàn thiện, bảo dưỡng bê tông theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông mặt đường đá 1x2


Chiều dày mặt đường <=25cm

		

		

		

		



		AF.15413a

		 - Vữa mác 200

		m3

		398.013

		107.509

		31.877



		AF.15414a

		 - Vữa mác 250

		m3

		434.793

		107.509

		31.877



		AF.15415a

		 - Vữa mác 300

		m3

		472.500

		107.509

		31.877



		AF.15416a

		 - Vữa mác 350

		m3

		513.113

		107.509

		31.877



		AF.15417a

		 - Vữa mác 400

		m3

		525.334

		107.509

		31.877



		

		Chiều dày mặt đường >25cm 

		

		

		

		



		AF.15423a

		 - Vữa mác 200

		m3

		403.884

		96.286

		31.877



		AF.15424a

		 - Vữa mác 250

		m3

		440.665

		96.286

		31.877



		AF.15425a

		 - Vữa mác 300

		m3

		478.372

		96.286

		31.877



		AF.15426a

		 - Vữa mác 350

		m3

		518.985

		96.286

		31.877



		AF.15427a

		 - Vữa mác 400

		m3

		531.206

		96.286

		31.877



		

		Bê tông mặt đường đá 2x4


Chiều dày mặt đường <=25cm

		

		

		

		



		AF.15433a

		 - Vữa mác 200

		m3

		367.972

		107.509

		31.877



		AF.15434a

		 - Vữa mác 250

		m3

		402.560

		107.509

		31.877



		AF.15435a

		 - Vữa mác 300

		m3

		438.627

		107.509

		31.877



		AF.15436a

		 - Vữa mác 350

		m3

		472.678

		107.509

		31.877



		AF.15437a

		 - Vữa mác 400

		m3

		519.873

		107.509

		31.877



		

		Chiều dày mặt đường >25cm

		

		

		

		



		AF.15443a

		 - Vữa mác 200

		m3

		373.843

		96.286

		31.877



		AF.15444a

		 - Vữa mác 250

		m3

		408.431

		96.286

		31.877



		AF.15445a

		 - Vữa mác 300

		m3

		444.498

		96.286

		31.877



		AF.15446a

		 - Vữa mác 350

		m3

		478.550

		96.286

		31.877



		AF.15447a

		 - Vữa mác 400

		m3

		525.744

		96.286

		31.877





AF.15500a - Bê tông gạch vỡ



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông gạch vỡ

		

		

		

		



		AF.15512a

		 - Vữa mác 50

		m3

		136.133

		59.162

		



		AF.15513a

		 - Vữa mác 75

		m3

		168.950

		59.162

		





AF.16000A - Bê tông bể chứa



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông bể chứa đá 1x2


Dạng thành thẳng

		

		

		

		



		AF.16123a

		 - Vữa mác 200

		m3

		327.260

		411.142

		26.426



		AF.16124a

		 - Vữa mác 250

		m3

		364.221

		411.142

		26.426



		AF.16125a

		 - Vữa mác 300

		m3

		402.114

		411.142

		26.426



		AF.16126a

		 - Vữa mác 350

		m3

		442.927

		411.142

		26.426



		AF.16127a

		 - Vữa mác 400

		m3

		455.209

		411.142

		26.426



		

		Dạng thành cong

		

		

		

		



		AF.16213a

		 - Vữa mác 200

		m3

		327.260

		520.780

		20.939



		AF.16214a

		 - Vữa mác 250

		m3

		364.221

		520.780

		20.939



		AF.16215a

		 - Vữa mác 300

		m3

		402.114

		520.780

		20.939



		AF.16216a

		 - Vữa mác 350

		m3

		442.927

		520.780

		20.939



		AF.16217a

		 - Vữa mác 400

		m3

		455.209

		520.780

		20.939





AF.17100a - Bê tông máng thu nước và phân phối trên khu xử lý


 (Máng dạng chữ V, hình bán nguyệt và đa giác)



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông máng thu nước và phân phối trên khu xử lý, máng dạng chữ V, hình bán nguyệt và đa giác đá 1x2

		

		

		

		



		AF.17112a

		 - Vữa mác 150

		m3

		288.803

		233.529

		19.984



		AF.17113a

		 - Vữa mác 200

		m3

		327.260

		233.529

		19.984



		AF.17114a

		 - Vữa mác 250

		m3

		364.221

		233.529

		19.984



		AF.17115a

		 - Vữa mác 300

		m3

		402.114

		233.529

		19.984



		AF.17116a

		 - Vữa mác 350

		m3

		442.927

		233.529

		19.984



		AF.17117a

		 - Vữa mác 400

		m3

		455.209

		233.529

		19.984





AF.17200A - Bê tông hố van, hố ga


Đơn vị tính: đ/1m3



		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông hố van, hố ga đá 1x2

		

		

		

		



		AF.17212a

		 - Vữa mác 150

		m3

		285.971

		152.945

		19.984



		AF.17213a

		 - Vữa mác 200

		m3

		324.051

		152.945

		19.984



		AF.17214a

		 - Vữa mác 250

		m3

		360.650

		152.945

		19.984



		AF.17215a

		 - Vữa mác 300

		m3

		398.172

		152.945

		19.984



		AF.17216a

		 - Vữa mác 350

		m3

		438.585

		152.945

		19.984



		AF.17217a

		 - Vữa mác 400

		m3

		450.746

		152.945

		19.984





AF.18000a - Bê tông mái taluy đường bằng phương pháp phun khô


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, trộn vật liệu, bốc vác, vận chuyển vật liệu lên vị trí đặt máy bằng thủ công đổ vữa vào máy phun, phun bê tông vào kết cấu, hoàn thiện bề mặt bê tông đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông mái ta luy bằng phương pháp phun khô đá 1x2

		

		

		

		



		AF.18112a

		 - Vữa mác 150

		m3

		375.783

		685.238

		617.546



		AF.18113a

		 - Vữa mác 200

		m3

		426.240

		685.238

		617.546



		AF.18114a

		 - Vữa mác 250

		m3

		474.610

		685.238

		617.546



		AF.18115a

		 - Vữa mác 300

		m3

		525.452

		685.238

		617.546



		AF.18116a

		 - Vữa mác 350

		m3

		586.859

		685.238

		617.546



		AF.18117a

		 - Vữa mác 400

		m3

		603.110

		685.238

		617.546





VỮA BÊ TÔNG SẢN XUẤT QUA DÂY CHUYỀN TRẠM TRỘN TẠI HIỆN TRƯỜNG HOẶC VỮA BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM TỪ CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT TẬP TRUNG VÀ ĐỔ BẰNG MÁY


AF.20000A - Đổ bằng cần cẩu


Thành phần công việc: 


Chuẩn bị, gia công, lắp đặt, tháo dỡ cầu công tác (nếu có). Tháo mở phễu đổ, đổ và bảo dưỡng bê tông theo đúng yêu cầu kỹ thuật..


AF.21100A - Bê tông lót móng



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông lót móng đá 2x4

		

		

		

		



		AF.21111a

		 - Vữa mác 100

		m3

		241.722

		32.868

		28.152



		AF.21112a

		 - Vữa mác 150

		m3

		265.672

		32.868

		28.152





AF.21200A - Bê tông móng



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông móng đá 1x2


Chiều rộng móng <=250cm

		

		

		

		



		AF.21212a

		 - Vữa mác 150

		m3

		295.313

		45.004

		28.152



		AF.21213a

		 - Vữa mác 200

		m3

		335.168

		45.004

		28.152



		AF.21214a

		 - Vữa mác 250

		m3

		373.495

		45.004

		28.152



		AF.21215a

		 - Vữa mác 300

		m3

		413.359

		45.004

		28.152



		AF.21216a

		 - Vữa mác 350

		m3

		461.907

		45.004

		28.152



		AF.21217a

		 - Vữa mác 400

		m3

		465.675

		45.004

		28.152



		

		Chiều rộng móng >250cm

		

		

		

		



		AF.21222a

		 - Vữa mác 150

		m3

		347.511

		58.151

		28.152



		AF.21223a

		 - Vữa mác 200

		m3

		387.366

		58.151

		28.152



		AF.21224a

		 - Vữa mác 250

		m3

		425.693

		58.151

		28.152



		AF.21225a

		 - Vữa mác 300

		m3

		465.557

		58.151

		28.152



		AF.21226a

		 - Vữa mác 350

		m3

		514.105

		58.151

		28.152



		AF.21227a

		 - Vữa mác 400

		m3

		517.874

		58.151

		28.152



		

		Bê tông móng đá 2x4


Chiều rộng móng <=250cm

		

		

		

		



		AF.21232a

		 - Vữa mác 150

		m3

		267.029

		45.004

		28.152



		AF.21233a

		 - Vữa mác 200

		m3

		305.526

		45.004

		28.152



		AF.21234a

		 - Vữa mác 250

		m3

		342.221

		45.004

		28.152



		AF.21235a

		 - Vữa mác 300

		m3

		379.974

		45.004

		28.152



		AF.21236a

		 - Vữa mác 350

		m3

		420.713

		45.004

		28.152



		AF.21237a

		 - Vữa mác 400

		m3

		423.448

		45.004

		28.152



		

		Chiều rộng móng >250cm

		

		

		

		



		AF.21242a

		 - Vữa mác 150

		m3

		319.227

		58.151

		28.152



		AF.21243a

		 - Vữa mác 200

		m3

		357.724

		58.151

		28.152



		AF.21244a

		 - Vữa mác 250

		m3

		394.419

		58.151

		28.152



		AF.21245a

		 - Vữa mác 300

		m3

		432.172

		58.151

		28.152



		AF.21246a

		 - Vữa mác 350

		m3

		472.911

		58.151

		28.152



		AF.21247a

		 - Vữa mác 400

		m3

		475.646

		58.151

		28.152





AF.21300a - Bê tông nền



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông nền đá 1x2

		

		

		

		



		AF.21312a

		 - Vữa mác 150

		m3

		296.747

		34.385

		27.629



		AF.21313a

		 - Vữa mác 200

		m3

		336.801

		34.385

		27.629



		AF.21314a

		 - Vữa mác 250

		m3

		375.321

		34.385

		27.629



		AF.21315a

		 - Vữa mác 300

		m3

		415.375

		34.385

		27.629



		AF.21316a

		 - Vữa mác 350

		m3

		464.155

		34.385

		27.629



		AF.21317a

		 - Vữa mác 400

		m3

		467.946

		34.385

		27.629



		

		Bê tông nền đá 2x4

		

		

		

		



		AF.21322a

		 - Vữa mác 150

		m3

		268.328

		34.385

		27.629



		AF.21323a

		 - Vữa mác 200

		m3

		307.023

		34.385

		27.629



		AF.21324a

		 - Vữa mác 250

		m3

		343.887

		34.385

		27.629



		AF.21325a

		 - Vữa mác 300

		m3

		381.828

		34.385

		27.629



		AF.21326a

		 - Vữa mác 350

		m3

		422.761

		34.385

		27.629



		AF.21327a

		 - Vữa mác 400

		m3

		425.513

		34.385

		27.629





AF.21400A - Bê tông bệ máy



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông bệ máy đá 1x2

		

		

		

		



		AF.21412a

		 - Vữa mác 150

		m3

		295.313

		83.940

		28.152



		AF.21413a

		 - Vữa mác 200

		m3

		335.168

		83.940

		28.152



		AF.21414a

		 - Vữa mác 250

		m3

		373.495

		83.940

		28.152



		AF.21415a

		 - Vữa mác 300

		m3

		413.359

		83.940

		28.152



		AF.21416a

		 - Vữa mác 350

		m3

		461.907

		83.940

		28.152



		AF.21417a

		 - Vữa mác 400

		m3

		465.675

		83.940

		28.152



		

		Bê tông bệ máy đá 2x4

		

		

		

		



		AF.21422a

		 - Vữa mác 150

		m3

		267.029

		83.940

		28.152



		AF.21423a

		 - Vữa mác 200

		m3

		305.526

		83.940

		28.152



		AF.21424a

		 - Vữa mác 250

		m3

		342.221

		83.940

		28.152



		AF.21425a

		 - Vữa mác 300

		m3

		379.974

		83.940

		28.152



		AF.21426a

		 - Vữa mác 350

		m3

		420.713

		83.940

		28.152



		AF.21427a

		 - Vữa mác 400

		m3

		423.448

		83.940

		28.152





AF.22000A - Bê tông tường, cột


AF.22100A - Bê tông tường



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông tường vữa BT đá 1x2


Chiều dày <=45cm, cao <=4m

		

		

		

		



		AF.22112a

		 - Vữa mác 150

		m3

		468.250

		140.337

		42.535



		AF.22113a

		 - Vữa mác 200

		m3

		508.500

		140.337

		42.535



		AF.22114a

		 - Vữa mác 250

		m3

		547.206

		140.337

		42.535



		AF.22115a

		 - Vữa mác 300

		m3

		587.465

		140.337

		42.535



		AF.22116a

		 - Vữa mác 350

		m3

		636.494

		140.337

		42.535



		AF.22117a

		 - Vữa mác 400

		m3

		640.299

		140.337

		42.535



		

		Chiều dày <=45cm, cao <=16m

		

		

		

		



		AF.22122a

		 - Vữa mác 150

		m3

		468.250

		176.517

		72.602



		AF.22123a

		 - Vữa mác 200

		m3

		508.500

		176.517

		72.602



		AF.22124a

		 - Vữa mác 250

		m3

		547.206

		176.517

		72.602



		AF.22125a

		 - Vữa mác 300

		m3

		587.465

		176.517

		72.602



		AF.22126a

		 - Vữa mác 350

		m3

		636.494

		176.517

		72.602



		AF.22127a

		 - Vữa mác 400

		m3

		640.299

		176.517

		72.602



		

		Chiều dày <=45cm, cao <=50m

		

		

		

		



		AF.22132a

		 - Vữa mác 150

		m3

		468.250

		194.059

		70.989



		AF.22133a

		 - Vữa mác 200

		m3

		508.500

		194.059

		70.989



		AF.22134a

		 - Vữa mác 250

		m3

		547.206

		194.059

		70.989



		AF.22135a

		 - Vữa mác 300

		m3

		587.465

		194.059

		70.989



		AF.22136a

		 - Vữa mác 350

		m3

		636.494

		194.059

		70.989



		AF.22137a

		 - Vữa mác 400

		m3

		640.299

		194.059

		70.989



		

		Chiều dày <=45cm, cao >50m

		

		

		

		



		AF.22142a

		 - Vữa mác 150

		m3

		468.250

		202.830

		98.325



		AF.22143a

		 - Vữa mác 200

		m3

		508.500

		202.830

		98.325



		AF.22144a

		 - Vữa mác 250

		m3

		547.206

		202.830

		98.325



		AF.22145a

		 - Vữa mác 300

		m3

		587.465

		202.830

		98.325



		AF.22146a

		 - Vữa mác 350

		m3

		636.494

		202.830

		98.325



		AF.22147a

		 - Vữa mác 400

		m3

		640.299

		202.830

		98.325



		

		Bê tông tường đá 1x2


Chiều dày >45cm, cao <=4m

		

		

		

		



		AF.22152a

		 - Vữa mác 150

		m3

		367.357

		124.987

		42.535



		AF.22153a

		 - Vữa mác 200

		m3

		407.607

		124.987

		42.535



		AF.22154a

		 - Vữa mác 250

		m3

		446.313

		124.987

		42.535



		AF.22155a

		 - Vữa mác 300

		m3

		486.572

		124.987

		42.535



		AF.22156a

		 - Vữa mác 350

		m3

		535.601

		124.987

		42.535



		AF.22157a

		 - Vữa mác 400

		m3

		539.406

		124.987

		42.535



		

		Chiều dày >45cm, cao <=16m

		

		

		

		



		AF.22162a

		 - Vữa mác 150

		m3

		367.357

		161.168

		72.602



		AF.22163a

		 - Vữa mác 200

		m3

		361.014

		161.168

		72.602



		AF.22164a

		 - Vữa mác 250

		m3

		446.313

		161.168

		72.602



		AF.22165a

		 - Vữa mác 300

		m3

		486.572

		161.168

		72.602



		AF.22166a

		 - Vữa mác 350

		m3

		535.601

		161.168

		72.602



		AF.22167a

		 - Vữa mác 400

		m3

		539.406

		161.168

		72.602



		

		Chiều dày >45cm, cao <=50m

		

		

		

		



		AF.22172a

		 - Vữa mác 150

		m3

		367.357

		177.065

		70.989



		AF.22173a

		 - Vữa mác 200

		m3

		407.607

		177.065

		70.989



		AF.22174a

		 - Vữa mác 250

		m3

		446.313

		177.065

		70.989



		AF.22175a

		 - Vữa mác 300

		m3

		486.572

		177.065

		70.989



		AF.22176a

		 - Vữa mác 350

		m3

		535.601

		177.065

		70.989



		AF.22177a

		 - Vữa mác 400

		m3

		539.406

		177.065

		70.989



		

		Chiều dày >45cm, cao >50m

		

		

		

		



		AF.22182a

		 - Vữa mác 150

		m3

		367.357

		185.288

		98.325



		AF.22183a

		 - Vữa mác 200

		m3

		407.607

		185.288

		98.325



		AF.22184a

		 - Vữa mác 250

		m3

		446.313

		185.288

		98.325



		AF.22185a

		 - Vữa mác 300

		m3

		486.572

		185.288

		98.325



		AF.22186a

		 - Vữa mác 350

		m3

		535.601

		185.288

		98.325



		AF.22187a

		 - Vữa mác 400

		m3

		539.406

		185.288

		98.325





AF.22200A - Bê tông cột



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông cột đá 1x2 


Tiết diện cột <= 0,1m2, cao <=4m

		

		

		

		



		AF.22212a

		 - Vữa mác 150

		m3

		363.755

		191.318

		57.568



		AF.22213a

		 - Vữa mác 200

		m3

		403.610

		191.318

		57.568



		AF.22214a

		 - Vữa mác 250

		m3

		441.937

		191.318

		57.568



		AF.22215a

		 - Vữa mác 300

		m3

		481.802

		191.318

		57.568



		AF.22216a

		 - Vữa mác 350

		m3

		530.350

		191.318

		57.568



		AF.22217a

		 - Vữa mác 400

		m3

		534.118

		191.318

		57.568



		

		Tiết diện cột <= 0,1m2, cao <=16m

		

		

		

		



		AF.22222a

		 - Vữa mác 150

		m3

		363.755

		208.860

		80.119



		AF.22223a

		 - Vữa mác 200

		m3

		403.610

		208.860

		80.119



		AF.22224a

		 - Vữa mác 250

		m3

		441.937

		208.860

		80.119



		AF.22225a

		 - Vữa mác 300

		m3

		481.802

		208.860

		80.119



		AF.22226a

		 - Vữa mác 350

		m3

		530.350

		208.860

		80.119



		AF.22227a

		 - Vữa mác 400

		m3

		534.118

		208.860

		80.119



		

		Tiết diện cột > 0,1m2, cao <=4m

		

		

		

		



		AF.22232a

		 - Vữa mác 150

		m3

		363.755

		229.692

		90.496



		AF.22233a

		 - Vữa mác 200

		m3

		403.610

		229.692

		90.496



		AF.22234a

		 - Vữa mác 250

		m3

		441.937

		229.692

		90.496



		AF.22235a

		 - Vữa mác 300

		m3

		481.802

		229.692

		90.496



		AF.22236a

		 - Vữa mác 350

		m3

		530.350

		229.692

		90.496



		AF.22237a

		 - Vữa mác 400

		m3

		534.118

		229.692

		90.496



		

		Tiết diện cột >0,1m2, cao <=16m

		

		

		

		



		AF.22242a

		 - Vữa mác 150

		m3

		363.755

		240.107

		122.856



		AF.22243a

		 - Vữa mác 200

		m3

		403.610

		240.107

		122.856



		AF.22244a

		 - Vữa mác 250

		m3

		441.937

		240.107

		122.856



		AF.22245a

		 - Vữa mác 300

		m3

		481.802

		240.107

		122.856



		AF.22246a

		 - Vữa mác 350

		m3

		530.350

		240.107

		122.856



		AF.22247a

		 - Vữa mác 400

		m3

		534.118

		240.107

		122.856



		

		Bê tông cột đá 2x4 


Tiết diện cột < 0,1m2, cao <=4m

		

		

		

		



		AF.22252a

		 - Vữa mác 150

		m3

		354.414

		166.650

		51.437



		AF.22253a

		 - Vữa mác 200

		m3

		392.494

		166.650

		51.437



		AF.22254a

		 - Vữa mác 250

		m3

		429.093

		166.650

		51.437



		AF.22255a

		 - Vữa mác 300

		m3

		466.614

		166.650

		51.437



		AF.22256a

		 - Vữa mác 350

		m3

		507.027

		166.650

		51.437



		AF.22257a

		 - Vữa mác 400

		m3

		519.188

		166.650

		51.437



		

		Tiết diện cột <0,1m2, cao <=16m

		

		

		

		



		AF.22262a

		 - Vữa mác 150

		m3

		363.755

		182.547

		73.987



		AF.22263a

		 - Vữa mác 200

		m3

		403.610

		182.547

		73.987



		AF.22264a

		 - Vữa mác 250

		m3

		441.937

		182.547

		73.987



		AF.22265a

		 - Vữa mác 300

		m3

		481.802

		182.547

		73.987



		AF.22266a

		 - Vữa mác 350

		m3

		530.350

		182.547

		73.987



		AF.22267a

		 - Vữa mác 400

		m3

		534.118

		182.547

		73.987



		

		Tiết diện cột > 0,1m2, cao <=4m

		

		

		

		



		AF.22272a

		 - Vữa mác 150

		m3

		363.755

		200.638

		82.127



		AF.22273a

		 - Vữa mác 200

		m3

		403.610

		200.638

		82.127



		AF.22274a

		 - Vữa mác 250

		m3

		441.937

		200.638

		82.127



		AF.22275a

		 - Vữa mác 300

		m3

		481.802

		200.638

		82.127



		AF.22276a

		 - Vữa mác 350

		m3

		530.350

		200.638

		82.127



		AF.22277a

		 - Vữa mác 400

		m3

		534.118

		200.638

		82.127



		

		Tiết diện cột > 0,1m2, cao >16m

		

		

		

		



		AF.22282a

		 - Vữa mác 150

		m3

		363.755

		209.957

		111.976



		AF.22283a

		 - Vữa mác 200

		m3

		403.610

		209.957

		111.976



		AF.22284a

		 - Vữa mác 250

		m3

		441.937

		209.957

		111.976



		AF.22285a

		 - Vữa mác 300

		m3

		481.802

		209.957

		111.976



		AF.22286a

		 - Vữa mác 350

		m3

		530.350

		209.957

		111.976



		AF.22287a

		 - Vữa mác 400

		m3

		534.118

		209.957

		111.976





AF.22300A - Bê tông xà, dầm, giằng, sàn mái



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông xà dầm, giằng, sàn mái đá 1x2


Chiều cao <=4m

		

		

		

		



		AF.22312a

		 - Vữa mác 150

		m3

		295.313

		140.337

		42.535



		AF.22313a

		 - Vữa mác 200

		m3

		335.168

		140.337

		42.535



		AF.22314a

		 - Vữa mác 250

		m3

		373.495

		140.337

		42.535



		AF.22315a

		 - Vữa mác 300

		m3

		413.359

		140.337

		42.535



		AF.22316a

		 - Vữa mác 350

		m3

		461.907

		140.337

		42.535



		AF.22317a

		 - Vữa mác 400

		m3

		465.675

		140.337

		42.535



		

		Chiều cao <=16m

		

		

		

		



		AF.22322a

		 - Vữa mác 150

		m3

		295.313

		162.264

		51.817



		AF.22323a

		 - Vữa mác 200

		m3

		335.168

		162.264

		51.817



		AF.22324a

		 - Vữa mác 250

		m3

		373.495

		162.264

		51.817



		AF.22325a

		 - Vữa mác 300

		m3

		413.359

		162.264

		51.817



		AF.22326a

		 - Vữa mác 350

		m3

		461.907

		162.264

		51.817



		AF.22327a

		 - Vữa mác 400

		m3

		465.675

		162.264

		51.817



		

		Chiều cao <=50m

		

		

		

		



		AF.22332a

		 - Vữa mác 150

		m3

		295.313

		178.710

		70.989



		AF.22333a

		 - Vữa mác 200

		m3

		335.168

		178.710

		70.989



		AF.22334a

		 - Vữa mác 250

		m3

		373.495

		178.710

		70.989



		AF.22335a

		 - Vữa mác 300

		m3

		413.359

		178.710

		70.989



		AF.22336a

		 - Vữa mác 350

		m3

		461.907

		178.710

		70.989



		AF.22337a

		 - Vữa mác 400

		m3

		465.675

		178.710

		70.989



		

		Chiều cao >50m

		

		

		

		



		AF.22342a

		 - Vữa mác 150

		m3

		295.313

		186.933

		98.325



		AF.22343a

		 - Vữa mác 200

		m3

		335.168

		186.933

		98.325



		AF.22344a

		 - Vữa mác 250

		m3

		373.495

		186.933

		98.325



		AF.22345a

		 - Vữa mác 300

		m3

		413.359

		186.933

		98.325



		AF.22346a

		 - Vữa mác 350

		m3

		461.907

		186.933

		98.325



		AF.22347a

		 - Vữa mác 400

		m3

		465.675

		186.933

		98.325





AF.23000A - Bê tông móng, mố, trụ, mũ mố, mũ trụ cầu



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông móng, mố, trụ, mũ mố, mũ trụ cầu đá 1x2


Bê tông móng, mố, trụ trên cạn

		

		

		

		



		AF.23112a

		 - Vữa mác 150

		m3

		298.237

		108.542

		57.747



		AF.23113a

		 - Vữa mác 200

		m3

		338.486

		108.542

		57.747



		AF.23114a

		 - Vữa mác 250

		m3

		377.193

		108.542

		57.747



		AF.23115a

		 - Vữa mác 300

		m3

		417.452

		108.542

		57.747



		AF.23116a

		 - Vữa mác 350

		m3

		466.481

		108.542

		57.747



		AF.23117a

		 - Vữa mác 400

		m3

		470.286

		108.542

		57.747



		

		Bê tông móng, mố, trụ dưới nước

		

		

		

		



		AF.23122a

		 - Vữa mác 150

		m3

		298.237

		181.451

		192.289



		AF.23123a

		 - Vữa mác 200

		m3

		338.486

		181.451

		192.289



		AF.23124a

		 - Vữa mác 250

		m3

		377.193

		181.451

		192.289



		AF.23125a

		 - Vữa mác 300

		m3

		417.452

		181.451

		192.289



		AF.23126a

		 - Vữa mác 350

		m3

		466.481

		181.451

		192.289



		AF.23127a

		 - Vữa mác 400

		m3

		470.286

		181.451

		192.289



		

		Bê tông móng, mố, trụ, mũ mố, mũ trụ cầu đá 2x4


Bê tông móng, mố, trụ trên cạn

		

		

		

		



		AF.23132a

		 - Vữa mác 150

		m3

		269.673

		108.542

		57.747



		AF.23133a

		 - Vữa mác 200

		m3

		308.551

		108.542

		57.747



		AF.23134a

		 - Vữa mác 250

		m3

		345.609

		108.542

		57.747



		AF.23135a

		 - Vữa mác 300

		m3

		383.736

		108.542

		57.747



		AF.23136a

		 - Vữa mác 350

		m3

		424.879

		108.542

		57.747



		AF.23137a

		 - Vữa mác 400

		m3

		427.640

		108.542

		57.747



		

		Bê tông móng, mố, trụ dưới nước

		

		

		

		



		AF.23142a

		 - Vữa mác 150

		m3

		269.673

		181.451

		192.289



		AF.23143a

		 - Vữa mác 200

		m3

		308.551

		181.451

		192.289



		AF.23144a

		 - Vữa mác 250

		m3

		345.609

		181.451

		192.289



		AF.23145a

		 - Vữa mác 300

		m3

		383.736

		181.451

		192.289



		AF.23146a

		 - Vữa mác 350

		m3

		424.879

		181.451

		192.289



		AF.23147a

		 - Vữa mác 400

		m3

		427.640

		181.451

		192.289



		

		Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu đá 1x2


Bê tông mũ mố, mũ trụ trên cạn

		

		

		

		



		AF.23212a

		 - Vữa mác 150

		m3

		298.237

		247.782

		58.440



		AF.23213a

		 - Vữa mác 200

		m3

		338.486

		247.782

		58.440



		AF.23214a

		 - Vữa mác 250

		m3

		377.193

		247.782

		58.440



		AF.23215a

		 - Vữa mác 300

		m3

		417.452

		247.782

		58.440



		AF.23216a

		 - Vữa mác 350

		m3

		466.481

		247.782

		58.440



		AF.23217a

		 - Vữa mác 400

		m3

		470.286

		247.782

		58.440



		

		Bê tông mũ mố, mũ trụ dưới nước

		

		

		

		



		AF.23222a

		 - Vữa mác 150

		m3

		298.237

		341.522

		251.591



		AF.23223a

		 - Vữa mác 200

		m3

		338.486

		341.522

		251.591



		AF.23224a

		 - Vữa mác 250

		m3

		377.193

		341.522

		251.591



		AF.23225a

		 - Vữa mác 300

		m3

		417.452

		341.522

		251.591



		AF.23226a

		 - Vữa mác 350

		m3

		466.481

		341.522

		251.591



		AF.23227a

		 - Vữa mác 400

		m3

		470.286

		341.522

		251.591



		

		Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu đá 2x4


Bê tông mũ mố, mũ trụ trên cạn

		

		

		

		



		AF.23232a

		 - Vữa mác 150

		m3

		269.673

		247.782

		58.440



		AF.23233a

		 - Vữa mác 200

		m3

		308.551

		247.782

		58.440



		AF.23234a

		 - Vữa mác 250

		m3

		345.609

		247.782

		58.440



		AF.23235a

		 - Vữa mác 300

		m3

		383.736

		247.782

		58.440



		AF.23236a

		 - Vữa mác 350

		m3

		424.879

		247.782

		58.440



		AF.23237a

		 - Vữa mác 400

		m3

		427.640

		247.782

		58.440



		

		Bê tông mũ mố, mũ trụ dưới nước

		

		

		

		



		AF.23242a

		 - Vữa mác 150

		m3

		269.673

		341.522

		251.591



		AF.23243a

		 - Vữa mác 200

		m3

		308.551

		341.522

		251.591



		AF.23244a

		 - Vữa mác 250

		m3

		345.609

		341.522

		251.591



		AF.23245a

		 - Vữa mác 300

		m3

		383.736

		341.522

		251.591



		AF.23246a

		 - Vữa mác 350

		m3

		424.879

		341.522

		251.591



		AF.23247a

		 - Vữa mác 400

		m3

		427.640

		341.522

		251.591





AF.24000A - Bê tông cầu, cảng, mái kênh mương


AF.24100A - Bê tông cầu cảng



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông cầu cảng đá 1x2


Bê tông mối nối bản dầm dọc

		

		

		

		



		AF.24113a

		 - Vữa mác 200

		m3

		336.827

		82.699

		144.692



		AF.24114a

		 - Vữa mác 250

		m3

		375.344

		82.699

		144.692



		AF.24115a

		 - Vữa mác 300

		m3

		415.405

		82.699

		144.692



		AF.24116a

		 - Vữa mác 350

		m3

		464.194

		82.699

		144.692



		AF.24117a

		 - Vữa mác 400

		m3

		467.981

		82.699

		144.692



		

		Bê tông dầm cầu

		

		

		

		



		AF.24123a

		 - Vữa mác 200

		m3

		336.827

		87.425

		144.692



		AF.24124a

		 - Vữa mác 250

		m3

		375.344

		87.425

		144.692



		AF.24125a

		 - Vữa mác 300

		m3

		415.405

		87.425

		144.692



		AF.24126a

		 - Vữa mác 350

		m3

		464.194

		87.425

		144.692



		AF.24127a

		 - Vữa mác 400

		m3

		467.981

		87.425

		144.692





AF.24200A - Bê tông máng kênh mương



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông máng kênh mương đá 1x2

		

		

		

		



		AF.24213a

		 - Vữa mác 200

		m3

		335.168

		106.328

		34.332



		AF.24214a

		 - Vữa mác 250

		m3

		373.495

		106.328

		34.332



		AF.24215a

		 - Vữa mác 300

		m3

		413.359

		106.328

		34.332



		AF.24216a

		 - Vữa mác 350

		m3

		461.907

		106.328

		34.332



		AF.24217a

		 - Vữa mác 400

		m3

		465.675

		106.328

		34.332





AF.25000A - Bê tông cọc nhồi, cọc Barrette


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, kiểm tra hố khoan và lồng cốt thép, lắp đặt phễu và ống đổ, giữ và nâng dần ống đổ, đổ bê tông đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông cọc nhồi đá 1x2


Bê tông cọc nhồi trên cạn 


Đường kính cọc <=1000mm

		

		

		

		



		AF.25113a

		 - Vữa mác 200

		m3

		374.873

		77.545

		196.863



		AF.25114a

		 - Vữa mác 250

		m3

		417.527

		77.545

		196.863



		AF.25115a

		 - Vữa mác 300

		m3

		461.894

		77.545

		196.863



		AF.25116a

		 - Vữa mác 350

		m3

		515.929

		77.545

		196.863



		AF.25117a

		 - Vữa mác 400

		m3

		520.128

		77.545

		196.863



		

		Đường kính cọc >1000mm

		

		

		

		



		AF.25123a

		 - Vữa mác 200

		m3

		375.925

		65.369

		135.195



		AF.25124a

		 - Vữa mác 250

		m3

		418.579

		65.369

		135.195



		AF.25125a

		 - Vữa mác 300

		m3

		462.946

		65.369

		135.195



		AF.25126a

		 - Vữa mác 350

		m3

		516.981

		65.369

		135.195



		AF.25127a

		 - Vữa mác 400

		m3

		521.180

		65.369

		135.195



		

		Bê tông cọc nhồi dưới nước 


Đường kính cọc <=1000mm

		

		

		

		



		AF.25213a

		 - Vữa mác 200

		m3

		375.995

		92.926

		389.904



		AF.25214a

		 - Vữa mác 250

		m3

		418.777

		92.926

		389.904



		AF.25215a

		 - Vữa mác 300

		m3

		463.277

		92.926

		389.904



		AF.25216a

		 - Vữa mác 350

		m3

		517.474

		92.926

		389.904



		AF.25217a

		 - Vữa mác 400

		m3

		521.686

		92.926

		389.904



		

		Đường kính cọc >1000mm

		

		

		

		



		AF.25223a

		 - Vữa mác 200

		m3

		377.050

		78.827

		223.580



		AF.25224a

		 - Vữa mác 250

		m3

		419.833

		78.827

		223.580



		AF.25225a

		 - Vữa mác 300

		m3

		464.332

		78.827

		223.580



		AF.25226a

		 - Vữa mác 350

		m3

		518.529

		78.827

		223.580



		AF.25227a

		 - Vữa mác 400

		m3

		522.741

		78.827

		223.580



		

		Bê tông cọc barette đá 1x2

		

		

		

		



		AF.25313a

		 - Vữa mác 200

		m3

		376.749

		67.291

		131.743



		AF.25314a

		 - Vữa mác 250

		m3

		419.531

		67.291

		131.743



		AF.25315a

		 - Vữa mác 300

		m3

		464.030

		67.291

		131.743



		AF.25316a

		 - Vữa mác 350

		m3

		518.228

		67.291

		131.743



		AF.25317a

		 - Vữa mác 400

		m3

		522.439

		67.291

		131.743





AF.26100A - Bê tông bể chứa



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		AF.26113a

		Bể chứa dạng thành thẳng

		m3

		503.083

		268.613

		73.987



		AF.26114a

		 - Vữa mác 250

		m3

		541.409

		268.613

		73.987



		AF.26115a

		 - Vữa mác 300

		m3

		581.274

		268.613

		73.987



		AF.26116a

		 - Vữa mác 350

		m3

		629.822

		268.613

		73.987



		AF.26117a

		 - Vữa mác 400

		m3

		633.590

		268.613

		73.987



		

		Bể chứa dạng thành cong

		

		

		

		



		AF.26123a

		 - Vữa mác 200

		m3

		503.083

		390.860

		73.987



		AF.26124a

		 - Vữa mác 250

		m3

		541.409

		390.860

		73.987



		AF.26125a

		 - Vữa mác 300

		m3

		581.274

		390.860

		73.987



		AF.26126a

		 - Vữa mác 350

		m3

		629.822

		390.860

		73.987



		AF.26127a

		 - Vữa mác 400

		m3

		633.590

		390.860

		73.987





AF.26200A - Bê tông máng thu nước và phân phối khu xử lý


(Máng dạng chữ V, hình bán nguyệt và đa giác)




Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông máng thu nước và phân phối khu xử lý, máng dạng chữ V, hình bán nghuyệt và đa giác đá 1x2

		

		

		

		



		AF.26213a

		 - Vữa mác 200

		m3

		335.168

		203.927

		73.987



		AF.26214a

		 - Vữa mác 250

		m3

		373.495

		203.927

		73.987



		AF.26215a

		 - Vữa mác 300

		m3

		413.359

		203.927

		73.987



		AF.26216a

		 - Vữa mác 350

		m3

		461.907

		203.927

		73.987



		AF.26217a

		 - Vữa mác 400

		m3

		465.675

		203.927

		73.987





AF.27000A - Bê tông trượt lồng thang máy, silô, ống khói (áp dụng cho mọi độ cao)



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông trượt lồng thang máy đá 1x2

		

		

		

		



		AF.27113a

		 - Vữa mác 200

		m3

		338.486

		209.702

		213.428



		AF.27114a

		 - Vữa mác 250

		m3

		377.193

		209.702

		213.428



		AF.27115a

		 - Vữa mác 300

		m3

		417.452

		209.702

		213.428



		AF.27116a

		 - Vữa mác 350

		m3

		466.481

		209.702

		213.428



		AF.27117a

		 - Vữa mác 400

		m3

		470.286

		209.702

		213.428



		

		Bê tông trượt silô đá 1x2

		

		

		

		



		AF.27213a

		 - Vữa mác 200

		m3

		338.486

		150.631

		206.839



		AF.27214a

		 - Vữa mác 250

		m3

		377.193

		150.631

		206.839



		AF.27215a

		 - Vữa mác 300

		m3

		417.452

		150.631

		206.839



		AF.27216a

		 - Vữa mác 350

		m3

		466.481

		150.631

		206.839



		AF.27217a

		 - Vữa mác 400

		m3

		470.286

		150.631

		206.839



		

		Bê tông trượt ống khói đá 1x2

		

		

		

		



		AF.27313a

		 - Vữa mác 200

		m3

		338.486

		268.773

		244.040



		AF.27314a

		 - Vữa mác 250

		m3

		377.193

		268.773

		244.040



		AF.27315a

		 - Vữa mác 300

		m3

		417.452

		268.773

		244.040



		AF.27316a

		 - Vữa mác 350

		m3

		466.481

		268.773

		244.040



		AF.27317a

		 - Vữa mác 400

		m3

		470.286

		268.773

		244.040





AF.28000A - Làm lớp vữa xi măng bảo vệ mái đập


Thành phần công việc: 


Trộn, rải vữa bằng thủ công dầy 7cm. Đầm mặt bằng quả đầm 16T đảm bảo yêu cầu kỹ thuật        


AF.28100A - Làm lớp vữa xi măng bảo vệ mái đập



Đơn vị tính: đ/100m2

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Làm lớp vữa xi măng bảo vệ mái đập

		

		

		

		



		AF.28113a

		 - Vữa mác 50

		100m2

		1.435.655

		2.121.240

		884.959



		AF.28114a

		 - Vữa mác 75

		100m2

		1.926.674

		2.121.240

		884.959



		AF.28115a

		 - Vữa mác 100

		100m2

		2.060.314

		2.121.240

		884.959





AF.30000A - Đổ bằng máy bơm bê tông tự hành


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, gia công, lắp đặt, tháo dỡ cầu công tác (nếu có); lắp đặt và di chuyển ống bơm theo từng điều kiện thi công cụ thể. Đổ và bảo d​ưỡng bê tông theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


AF.31100A – Bê tông móng



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông móng đá 1x2


Chiều rộng móng <=250cm

		

		

		

		



		AF.31112a

		 - Vữa mác 150

		m3

		289.431

		42.981

		74.731



		AF.31113a

		 - Vữa mác 200

		m3

		328.997

		42.981

		74.731



		AF.31114a

		 - Vữa mác 250

		m3

		367.631

		42.981

		74.731



		AF.31115a

		 - Vữa mác 300

		m3

		407.403

		42.981

		74.731



		AF.31116a

		 - Vữa mác 350

		m3

		453.978

		42.981

		74.731



		AF.31117a

		 - Vữa mác 400

		m3

		474.322

		42.981

		74.731



		

		Chiều rộng móng >250cm

		

		

		

		



		AF.31122a

		 - Vữa mác 150

		m3

		341.629

		61.185

		74.731



		AF.31123a

		 - Vữa mác 200

		m3

		381.195

		61.185

		74.731



		AF.31124a

		 - Vữa mác 250

		m3

		419.829

		61.185

		74.731



		AF.31125a

		 - Vữa mác 300

		m3

		459.601

		61.185

		74.731



		AF.31126a

		 - Vữa mác 350

		m3

		506.176

		61.185

		74.731



		AF.31127a

		 - Vữa mác 400

		m3

		526.520

		61.185

		74.731





AF.31200A - Bê tông nền



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông nền đá 1x2

		

		

		

		



		AF.31212a

		 - Vữa mác 150

		m3

		292.283

		31.351

		74.202



		AF.31213a

		 - Vữa mác 200

		m3

		332.236

		31.351

		74.202



		AF.31214a

		 - Vữa mác 250

		m3

		371.260

		31.351

		74.202



		AF.31215a

		 - Vữa mác 300

		m3

		411.419

		31.351

		74.202



		AF.31216a

		 - Vữa mác 350

		m3

		458.446

		31.351

		74.202



		AF.31217a

		 - Vữa mác 400

		m3

		478.990

		31.351

		74.202





AF.31300A - Bê tông bệ máy


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông bệ máy đá 1x2

		

		

		

		



		AF.31322a

		 - Vữa mác 150

		m3

		289.431

		82.928

		74.731



		AF.31323a

		 - Vữa mác 200

		m3

		328.997

		82.928

		74.731



		AF.31324a

		 - Vữa mác 250

		m3

		367.631

		82.928

		74.731



		AF.31325a

		 - Vữa mác 300

		m3

		407.403

		82.928

		74.731



		AF.31326a

		 - Vữa mác 350

		m3

		453.978

		82.928

		74.731



		AF.31327a

		 - Vữa mác 400

		m3

		474.322

		82.928

		74.731





AF.32000A - Bê tông tường, cột


AF.32100A - Bê tông tường



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông tường đá 1x2


Chiều dày <=45cm, cao <=4m

		

		

		

		



		AF.32112a

		 - Vữa mác 150

		m3

		462.310

		140.337

		80.972



		AF.32113a

		 - Vữa mác 200

		m3

		502.268

		140.337

		80.972



		AF.32114a

		 - Vữa mác 250

		m3

		541.284

		140.337

		80.972



		AF.32115a

		 - Vữa mác 300

		m3

		581.450

		140.337

		80.972



		AF.32116a

		 - Vữa mác 350

		m3

		628.486

		140.337

		80.972



		AF.32117a

		 - Vữa mác 400

		m3

		649.031

		140.337

		80.972



		

		Chiều dày <=45cm, cao <=16m

		

		

		

		



		AF.32122a

		 - Vữa mác 150

		m3

		462.310

		176.517

		80.972



		AF.32123a

		 - Vữa mác 200

		m3

		502.268

		176.517

		80.972



		AF.32124a

		 - Vữa mác 250

		m3

		541.284

		176.517

		80.972



		AF.32125a

		 - Vữa mác 300

		m3

		581.450

		176.517

		80.972



		AF.32126a

		 - Vữa mác 350

		m3

		628.486

		176.517

		80.972



		AF.32127a

		 - Vữa mác 400

		m3

		649.031

		176.517

		80.972



		

		Chiều dày >45cm, cao <=4m

		

		

		

		



		AF.32132a

		 - Vữa mác 150

		m3

		361.417

		124.987

		80.972



		AF.32133a

		 - Vữa mác 200

		m3

		401.375

		124.987

		80.972



		AF.32134a

		 - Vữa mác 250

		m3

		440.391

		124.987

		80.972



		AF.32135a

		 - Vữa mác 300

		m3

		480.557

		124.987

		80.972



		AF.32136a

		 - Vữa mác 350

		m3

		527.593

		124.987

		80.972



		AF.32137a

		 - Vữa mác 400

		m3

		548.138

		124.987

		80.972



		

		Chiều dày >45m, cao<=16m

		

		

		

		



		AF.32142a

		 - Vữa mác 150

		m3

		361.417

		161.168

		80.972



		AF.32143a

		 - Vữa mác 200

		m3

		401.375

		161.168

		80.972



		AF.32144a

		 - Vữa mác 250

		m3

		440.391

		161.168

		80.972



		AF.32145a

		 - Vữa mác 300

		m3

		480.557

		161.168

		80.972



		AF.32146a

		 - Vữa mác 350

		m3

		527.593

		161.168

		80.972



		AF.32147a

		 - Vữa mác 400

		m3

		548.138

		161.168

		80.972





AF.32200A - Bê tông cột



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông cột đá 1x2


Tiết diện cột <=0,1m2, cao <=4m

		

		

		

		



		AF.32212a

		 - Vữa mác 150

		m3

		357.873

		191.318

		80.972



		AF.32213a

		 - Vữa mác 200

		m3

		397.440

		191.318

		80.972



		AF.32214a

		 - Vữa mác 250

		m3

		436.074

		191.318

		80.972



		AF.32215a

		 - Vữa mác 300

		m3

		475.845

		191.318

		80.972



		AF.32216a

		 - Vữa mác 350

		m3

		522.420

		191.318

		80.972



		AF.32217a

		 - Vữa mác 400

		m3

		542.764

		191.318

		80.972



		

		Tiết diện <=0,1m2, cao <=16m

		

		

		

		



		AF.32222a

		 - Vữa mác 150

		m3

		357.873

		208.860

		80.972



		AF.32223a

		 - Vữa mác 200

		m3

		397.440

		208.860

		80.972



		AF.32224a

		 - Vữa mác 250

		m3

		436.074

		208.860

		80.972



		AF.32225a

		 - Vữa mác 300

		m3

		475.845

		208.860

		80.972



		AF.32226a

		 - Vữa mác 350

		m3

		522.420

		208.860

		80.972



		AF.32227a

		 - Vữa mác 400

		m3

		542.764

		208.860

		80.972



		

		Tiết diện >0,1m2, cao <=4m

		

		

		

		



		AF.32232a

		 - Vữa mác 150

		m3

		357.873

		166.650

		82.344



		AF.32233a

		 - Vữa mác 200

		m3

		397.440

		166.650

		82.344



		AF.32234a

		 - Vữa mác 250

		m3

		436.074

		166.650

		82.344



		AF.32235a

		 - Vữa mác 300

		m3

		475.845

		166.650

		82.344



		AF.32236a

		 - Vữa mác 350

		m3

		522.420

		166.650

		82.344



		AF.32237a

		 - Vữa mác 400

		m3

		542.764

		166.650

		82.344



		

		Tiết diện >0,1m2, cao <=16m

		

		

		

		



		AF.32242a

		 - Vữa mác 150

		m3

		357.873

		182.547

		82.344



		AF.32243a

		 - Vữa mác 200

		m3

		397.440

		182.547

		82.344



		AF.32244a

		 - Vữa mác 250

		m3

		436.074

		182.547

		82.344



		AF.32245a

		 - Vữa mác 300

		m3

		475.845

		182.547

		82.344



		AF.32246a

		 - Vữa mác 350

		m3

		522.420

		182.547

		82.344



		AF.32247a

		 - Vữa mác 400

		m3

		542.764

		182.547

		82.344





AF.32300A - Bê tông xà dầm, giằng, sàn mái



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		 Đơn     vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông xà dầm, giằng, sàn mái đá 1x2

		

		

		

		



		AF.32312a

		 - Vữa mác 150

		m3

		289.431

		140.337

		80.972



		AF.32313a

		 - Vữa mác 200

		m3

		328.997

		140.337

		80.972



		AF.32314a

		 - Vữa mác 250

		m3

		367.631

		140.337

		80.972



		AF.32315a

		 - Vữa mác 300

		m3

		407.403

		140.337

		80.972



		AF.32316a

		 - Vữa mác 350

		m3

		453.978

		140.337

		80.972



		AF.32317a

		 - Vữa mác 400

		m3

		474.322

		140.337

		80.972





AF.33000A - Bê tông móng, mố, trụ, mũ mố, mũ trụ cầu


Thành phần công việc: 


Chuẩn bị, lắp đặt, tháo dỡ, di chuyển ống bơm, bơm vữa bê tông vào ống đổ, nâng hạ ống đổ bằng cần cẩu. Đổ và bảo dưỡng bê tông theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


AF.33100A - Bê tông móng, mố, trụ



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông móng, mố, trụ đá 1x2


Bê tông móng, mố, trụ trên cạn

		

		

		

		



		AF.33112a

		 - Vữa mác 150

		m3

		290.004

		112.927

		127.820



		AF.33113a

		 - Vữa mác 200

		m3

		329.649

		112.927

		127.820



		AF.33114a

		 - Vữa mác 250

		m3

		368.359

		112.927

		127.820



		AF.33115a

		 - Vữa mác 300

		m3

		408.209

		112.927

		127.820



		AF.33116a

		 - Vữa mác 350

		m3

		454.876

		112.927

		127.820



		AF.33117a

		 - Vữa mác 400

		m3

		475.261

		112.927

		127.820



		

		Bê tông móng, mố, trụ dưới nước

		

		

		

		



		AF.33122a

		 - Vữa mác 150

		m3

		290.004

		144.722

		264.040



		AF.33123a

		 - Vữa mác 200

		m3

		329.649

		144.722

		264.040



		AF.33124a

		 - Vữa mác 250

		m3

		368.359

		144.722

		264.040



		AF.33125a

		 - Vữa mác 300

		m3

		408.209

		144.722

		264.040



		AF.33126a

		 - Vữa mác 350

		m3

		454.876

		144.722

		264.040



		AF.33127a

		 - Vữa mác 400

		m3

		475.261

		144.722

		264.040





AF.33200A - Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu đá 1x2


Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn

		

		

		

		



		AF.33212a

		 - Vữa mác 150

		m3

		290.863

		171.584

		254.798



		AF.33213a

		 - Vữa mác 200

		m3

		330.626

		171.584

		254.798



		AF.33214a

		 - Vữa mác 250

		m3

		369.451

		171.584

		254.798



		AF.33215a

		 - Vữa mác 300

		m3

		409.419

		171.584

		254.798



		AF.33216a

		 - Vữa mác 350

		m3

		456.225

		171.584

		254.798



		AF.33217a

		 - Vữa mác 400

		m3

		476.670

		171.584

		254.798



		

		Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu dưới nước

		

		

		

		



		AF.33222a

		 - Vữa mác 150

		m3

		290.863

		182.547

		622.704



		AF.33223a

		 - Vữa mác 200

		m3

		330.626

		182.547

		622.704



		AF.33224a

		 - Vữa mác 250

		m3

		369.451

		182.547

		622.704



		AF.33225a

		 - Vữa mác 300

		m3

		409.419

		182.547

		622.704



		AF.33226a

		 - Vữa mác 350

		m3

		456.225

		182.547

		622.704



		AF.33227a

		 - Vữa mác 400

		m3

		476.670

		182.547

		622.704





AF.33300a - Bê tông dầm cầu thi công bằng phương pháp đúc đẩy, đúc hẫng.


 Thành phần công việc:


Chuẩn bị, lắp đặt, tháo dỡ, di chuyển ống bơm bê tông. Đổ và bảo dưỡng bê tông theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


(Gia công, lắp dựng, tháo dỡ hệ khung giá treo ván khuôn vận hành hệ ván khuôn dầm ch​ưa tính trong đơn giá)     


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông dầm cầu thi công bằng phương pháp đúc đẩy, đúc hẫng đá 1x2


Dầm đúc đẩy

		

		

		

		



		AF.33313a

		 - Vữa mác 200

		m3

		339.034

		671.047

		126.309



		AF.33314a

		 - Vữa mác 250

		m3

		378.815

		671.047

		126.309



		AF.33315a

		 - Vữa mác 300

		m3

		419.768

		671.047

		126.309



		AF.33316a

		 - Vữa mác 350

		m3

		467.726

		671.047

		126.309



		AF.33317a

		 - Vữa mác 400

		m3

		488.675

		671.047

		126.309



		

		Dầm đúc hẫng trên cạn

		

		

		

		



		AF.33323a

		 - Vữa mác 200

		m3

		357.333

		982.941

		267.756



		AF.33324a

		 - Vữa mác 250

		m3

		397.115

		982.941

		267.756



		AF.33325a

		 - Vữa mác 300

		m3

		438.068

		982.941

		267.756



		AF.33326a

		 - Vữa mác 350

		m3

		486.026

		982.941

		267.756



		AF.33327a

		 - Vữa mác 400

		m3

		506.974

		982.941

		267.756



		

		Dầm đúc hẫng trên mặt nước

		

		

		

		



		AF.33333a

		 - Vữa mác 200

		m3

		357.333

		1.167.243

		723.427



		AF.33334a

		 - Vữa mác 250

		m3

		397.115

		1.167.243

		723.427



		AF.33335a

		 - Vữa mác 300

		m3

		438.068

		1.167.243

		723.427



		AF.33336a

		 - Vữa mác 350

		m3

		486.026

		1.167.243

		723.427



		AF.33337a

		 - Vữa mác 400

		m3

		506.974

		1.167.243

		723.427





AF.34000A - Bê tông cầu cảng - mái bờ kênh mương


AF.34100A - Bê tông cầu cảng


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông cầu cảng đá 1x2


Bê tông mối nối bản dầm dọc

		

		

		

		



		AF.34113a

		 - Vữa mác 200

		m3

		328.997

		82.699

		191.448



		AF.34114a

		 - Vữa mác 250

		m3

		367.631

		82.699

		191.448



		AF.34115a

		 - Vữa mác 300

		m3

		407.403

		82.699

		191.448



		AF.34116a

		 - Vữa mác 350

		m3

		453.978

		82.699

		191.448



		AF.34117a

		 - Vữa mác 400

		m3

		474.322

		82.699

		191.448



		

		Bê tông dầm 

		

		

		

		



		AF.34123a

		 - Vữa mác 200

		m3

		328.997

		87.425

		191.448



		AF.34124a

		 - Vữa mác 250

		m3

		367.631

		87.425

		191.448



		AF.34125a

		 - Vữa mác 300

		m3

		407.403

		87.425

		191.448



		AF.34126a

		 - Vữa mác 350

		m3

		453.978

		87.425

		191.448



		AF.34127a

		 - Vữa mác 400

		m3

		474.322

		87.425

		191.448





AF.34200A - Bê tông mái bờ kênh mương



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn  vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông mái bờ kênh mương đá 1x2

		

		

		

		



		AF.34213a

		 - Vữa mác 200

		m3

		333.862

		106.328

		80.972



		AF.34214a

		 - Vữa mác 250

		m3

		373.070

		106.328

		80.972



		AF.34215a

		 - Vữa mác 300

		m3

		413.428

		106.328

		80.972



		AF.34216a

		 - Vữa mác 350

		m3

		460.689

		106.328

		80.972



		AF.34217a

		 - Vữa mác 400

		m3

		481.333

		106.328

		80.972





AF.35000A - Bê tông cọc nhồi, cọc tường Barrette


Thành phần công việc: 


Chuẩn bị, kiểm tra lỗ khoan, lỗ đào và lồng cốt thép, lắp đặt ống đổ, giữ và nâng dần ống đổ. Đổ bê tông đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông cọc nhồi đá 1x2


Bê tông cọc nhồi trên cạn


Đường kính cọc <=1000mm

		

		

		

		



		AF.35113a

		 - Vữa mác 200

		m3

		375.314

		60.301

		296.466



		AF.35114a

		 - Vữa mác 250

		m3

		419.177

		60.301

		296.466



		AF.35115a

		 - Vữa mác 300

		m3

		464.329

		60.301

		296.466



		AF.35116a

		 - Vữa mác 350

		m3

		517.201

		60.301

		296.466



		AF.35117a

		 - Vữa mác 400

		m3

		540.297

		60.301

		296.466



		

		Đường kính cọc >1000m

		

		

		

		



		AF.35123a

		 - Vữa mác 200

		m3

		376.376

		50.982

		131.346



		AF.35124a

		 - Vữa mác 250

		m3

		420.239

		50.982

		131.346



		AF.35125a

		 - Vữa mác 300

		m3

		465.392

		50.982

		131.346



		AF.35126a

		 - Vữa mác 350

		m3

		518.264

		50.982

		131.346



		AF.35127a

		 - Vữa mác 400

		m3

		541.360

		50.982

		131.346



		

		Bê tông cọc nhồi dưới nước


Đường kính cọc <=1000mm

		

		

		

		



		AF.35213a

		 - Vữa mác 200

		m3

		376.426

		72.361

		603.745



		AF.35214a

		 - Vữa mác 250

		m3

		420.419

		72.361

		603.745



		AF.35215a

		 - Vữa mác 300

		m3

		465.705

		72.361

		603.745



		AF.35216a

		 - Vữa mác 350

		m3

		518.735

		72.361

		603.745



		AF.35217a

		 - Vữa mác 400

		m3

		541.899

		72.361

		603.745



		

		Đường kính cọc >1000m

		

		

		

		



		AF.35223a

		 - Vữa mác 200

		m3

		377.492

		61.397

		282.448



		AF.35224a

		 - Vữa mác 250

		m3

		421.485

		61.397

		282.448



		AF.35225a

		 - Vữa mác 300

		m3

		466.771

		61.397

		282.448



		AF.35226a

		 - Vữa mác 350

		m3

		519.800

		61.397

		282.448



		AF.35227a

		 - Vữa mác 400

		m3

		542.964

		61.397

		282.448



		

		Bê tông cọc, tường baratte đá 1x2

		

		

		

		



		AF.35313a

		 - Vữa mác 200

		m3

		377.187

		65.783

		138.851



		AF.35314a

		 - Vữa mác 250

		m3

		421.181

		65.783

		138.851



		AF.35315a

		 - Vữa mác 300

		m3

		466.467

		65.783

		138.851



		AF.35316a

		 - Vữa mác 350

		m3

		519.496

		65.783

		138.851



		AF.35317a

		 - Vữa mác 400

		m3

		542.660

		65.783

		138.851





AF.36000A - Công tác bê tông đổ trong hầm vữa BT sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại  hiện trường và đổ bằng máy bơm


Thành phần công việc:


Chuẩn bị khối đổ. Sản xuất, lắp dựng tấm bịt đầu đốc. Lắp đặt và di chuyển ống bơm theo từng điều kiện thi công cụ thể. Đổ và bảo d​ưỡng bê tông đảm bảo yêu cầu kỹ thuật (chưa kể bê tông bù phần lẹm).


AF.36110A - Bê tông toàn tiết diện hầm ngang



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông toàn tiết diện hầm ngang đá 1x2

		

		

		

		



		AF.36113a

		 - Vữa mác 200

		m3

		367.608

		232.031

		133.832



		AF.36114a

		 - Vữa mác 250

		m3

		407.204

		232.031

		133.832



		AF.36115a

		 - Vữa mác 300

		m3

		447.961

		232.031

		133.832



		AF.36116a

		 - Vữa mác 350

		m3

		495.690

		232.031

		133.832



		AF.36117a

		 - Vữa mác 400

		m3

		516.539

		232.031

		133.832





AF.36120A - Bê tông nền hầm ngang



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông nền hầm ngang đá 1x2

		

		

		

		



		AF.36123a

		 - Vữa mác 200

		m3

		361.520

		68.522

		90.446



		AF.36124a

		 - Vữa mác 250

		m3

		400.536

		68.522

		90.446



		AF.36125a

		 - Vữa mác 300

		m3

		440.701

		68.522

		90.446



		AF.36126a

		 - Vữa mác 350

		m3

		487.737

		68.522

		90.446



		AF.36127a

		 - Vữa mác 400

		m3

		508.283

		68.522

		90.446





AF.36130A - Bê tông tường hầm ngang



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông tường hầm ngang đá 1x2

		

		

		

		



		AF.36133a

		 - Vữa mác 200

		m3

		369.113

		158.310

		112.768



		AF.36134a

		 - Vữa mác 250

		m3

		408.709

		158.310

		112.768



		AF.36135a

		 - Vữa mác 300

		m3

		449.467

		158.310

		112.768



		AF.36136a

		 - Vữa mác 350

		m3

		497.195

		158.310

		112.768



		AF.36137a

		 - Vữa mác 400

		m3

		518.044

		158.310

		112.768





AF.36140A - Bê tông vòm hầm ngang



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông vòm hầm ngang đá 1x2

		

		

		

		



		AF.36143a

		 - Vữa mác 200

		m3

		367.400

		304.984

		151.505



		AF.36144a

		 - Vữa mác 250

		m3

		406.996

		304.984

		151.505



		AF.36145a

		 - Vữa mác 300

		m3

		447.753

		304.984

		151.505



		AF.36146a

		 - Vữa mác 350

		m3

		495.482

		304.984

		151.505



		AF.36147a

		 - Vữa mác 400

		m3

		516.331

		304.984

		151.505





AF.36200A - Bê tông hầm đứng



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông hầm đứng đá 1x2

		

		

		

		



		AF.36213a

		 - Vữa mác 200

		m3

		334.626

		333.928

		94.222



		AF.36214a

		 - Vữa mác 250

		m3

		373.834

		333.928

		94.222



		AF.36215a

		 - Vữa mác 300

		m3

		414.192

		333.928

		94.222



		AF.36216a

		 - Vữa mác 350

		m3

		461.452

		333.928

		94.222



		AF.36217a

		 - Vữa mác 400

		m3

		482.097

		333.928

		94.222





AF.36300A - Bê tông hầm nghiêng



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông hầm nghiêng đá 1x2

		

		

		

		



		AF.36313a

		 - Vữa mác 200

		m3

		365.132

		386.856

		104.052



		AF.36314a

		 - Vữa mác 250

		m3

		404.728

		386.856

		104.052



		AF.36315a

		 - Vữa mác 300

		m3

		445.486

		386.856

		104.052



		AF.36316a

		 - Vữa mác 350

		m3

		493.214

		386.856

		104.052



		AF.36317a

		 - Vữa mác 400

		m3

		514.063

		386.856

		104.052





AF.36400A - Bê tông nút hầm



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông nút hầm đá 1x2

		

		

		

		



		AF.36413a

		 - Vữa mác 200

		m3

		370.810

		182.529

		105.757



		AF.36414a

		 - Vữa mác 250

		m3

		410.407

		182.529

		105.757



		AF.36415a

		 - Vữa mác 300

		m3

		451.164

		182.529

		105.757



		AF.36416a

		 - Vữa mác 350

		m3

		498.893

		182.529

		105.757



		AF.36417a

		 - Vữa mác 400

		m3

		519.742

		182.529

		105.757





AF.37000A - Bê tông bịt đáy trong khung vây


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, gia công. Lắp đặt và di chuyển ống bơm, ống đổ bê tông. Xếp đá hộc (đối với bịt đáy bằng đá hộc) theo điều kiện cụ thể. Trộn vữa xi măng, bơm vữa bê tông, vữa xi măng, hoàn thiện theo yêu cầu kỹ thuật.


(Làm sàn đạo, vách ngăn ch​ưa tính trong đơn giá)


AF.37100A - Bê tông bịt đáy trong khung vây bằng vữa bê tông



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông bịt đáy trong khung vây bằng vữa BT đá 1x2


Khung vây trên cạn

		

		

		

		



		AF.37113a

		 - Vữa mác 200

		m3

		341.437

		95.933

		95.926



		AF.37114a

		 - Vữa mác 250

		m3

		380.645

		95.933

		95.926



		AF.37115a

		 - Vữa mác 300

		m3

		421.003

		95.933

		95.926



		AF.37116a

		 - Vữa mác 350

		m3

		468.264

		95.933

		95.926



		AF.37117a

		 - Vữa mác 400

		m3

		488.908

		95.933

		95.926



		

		Khung vây dưới nước

		

		

		

		



		AF.37123a

		 - Vữa mác 200

		m3

		341.437

		106.897

		137.267



		AF.37124a

		 - Vữa mác 250

		m3

		380.645

		106.897

		137.267



		AF.37125a

		 - Vữa mác 300

		m3

		421.003

		106.897

		137.267



		AF.37126a

		 - Vữa mác 350

		m3

		468.264

		106.897

		137.267



		AF.37127a

		 - Vữa mác 400

		m3

		488.908

		106.897

		137.267





AF.37200A - Bịt đáy khung vây bằng vữa xi măng độn đá hộc



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn   vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bịt đáy khung vây bằng vữa XM độn đá hộc 


Khung vây trên cạn

		

		

		

		



		AF.37213a

		 - Vữa mác 50

		m3

		182.495

		144.724

		110.104



		AF.37214a

		 - Vữa mác 75

		m3

		212.025

		144.724

		110.104



		AF.37215a

		 - Vữa mác 100

		m3

		243.709

		144.724

		110.104



		

		Khung vây dưới nước

		

		

		

		



		AF.37223a

		 - Vữa mác 50

		m3

		188.902

		166.580

		132.413



		AF.37224a

		 - Vữa mác 75

		m3

		218.578

		166.580

		132.413



		AF.37225a

		 - Vữa mác 100

		m3

		250.418

		166.580

		132.413





AF.37300A - Bê tông đường lăn, sân đỗ, đổ bằng máy rải bê tông



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông đường lăn, sân đỗ, đổ bằng rải bê tông

		

		

		

		



		AF.37313a

		 - Vữa mác 200

		m3

		333.881

		134.855

		171.943



		AF.37314a

		 - Vữa mác 250

		m3

		373.098

		134.855

		171.943



		AF.37315a

		 - Vữa mác 300

		m3

		413.456

		134.855

		171.943



		AF.37316a

		 - Vữa mác 350

		m3

		460.716

		134.855

		171.943



		AF.37317a

		 - Vữa mác 400

		m3

		481.362

		134.855

		171.943





AF.41000A - Công tác bê tông thuỷ công 


Quy định áp dụng:


- Công tác bê tông thuỷ công đ​ược tính cho tr​ường hợp đổ bê tông bằng cần cẩu 16 tấn, 25 tấn, 40 tấn và đổ bằng bơm bê tông, t​ương ứng với từng loại kết cấu bê tông thuỷ công và ch​ưa tính đến các hao phí cho công tác lắp đặt tấm chống thấm. Riêng bê tông tháp điều áp, mố đỡ, mố néo đ​ường ống áp lực đ​ược tính chung cho tất cả các bộ phận kết cấu


- Chi phí nhân công trong đơn giá công tác bê tông thuỷ công đã bao gồm công tác đánh xờm mặt đứng và xử lý phần bề mặt nằm ngang (gồm cả hộc kỹ thuật) tiếp giáp giữa hai khối đổ, tính bình quân cho 1m3 bê tông.


- Đối với công tác bê tông mũi phóng: Chi phí nhân công trong đơn giá đã bao gồm công tác mài mặt bê tông.


- Công tác bê tông bọc đường ống áp lực ch​ưa bao gồm chi phí cho công tác gia công, lắp dựng, tháo dỡ cốp pha đầu đốc (nếu có).


Thành phần công việc: Vệ sinh khối đổ, gia công, lắp đặt tháo dỡ hộc kỹ thuật, cầu công tác (nếu có). Tháo mở phễu đổ, đổ đầm và bảo dưỡng bê tông theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

AF.41000A - Công tác bê tông thuỷ công đổ bằng cần cẩu 16T


AF.41110A - Bê tông lót móng, lấp đầy



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê công thuỷ công đá 1x2 đổ bằng cần cẩu 16T


Bê tông lót móng lấp đầy

		

		

		

		



		AF.41112a

		 - Vữa mác 150

		m3

		292.389

		19.215

		28.640



		AF.41113a

		 - Vữa mác 200

		m3

		331.849

		19.215

		28.640



		AF.41114a

		 - Vữa mác 250

		m3

		369.797

		19.215

		28.640



		AF.41115a

		 - Vữa mác 300

		m3

		409.266

		19.215

		28.640





AF.41120A - Bê tông bản đáy



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê công thuỷ công đá 1x2 đổ bằng cần cẩu 16T


Bê tông bản đáy

		

		

		

		



		AF.41122a

		 - Vữa mác 150

		m3

		298.237

		52.589

		30.900



		AF.41123a

		 - Vữa mác 200

		m3

		338.486

		52.589

		30.900



		AF.41124a

		 - Vữa mác 250

		m3

		377.193

		52.589

		30.900



		AF.41125a

		 - Vữa mác 300

		m3

		417.452

		52.589

		30.900



		AF.41126a

		 - Vữa mác 350

		m3

		466.481

		52.589

		30.900



		AF.41127a

		 - Vữa mác 400

		m3

		470.286

		52.589

		30.900





AF.41130A - Bê tông nền



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê công thuỷ công đá 1x2 đổ bằng cần cẩu 16T


Bê tông nền

		

		

		

		



		AF.41132a

		 - Vữa mác 150

		m3

		296.747

		29.328

		28.118



		AF.41133a

		 - Vữa mác 200

		m3

		336.801

		29.328

		28.118



		AF.41134a

		 - Vữa mác 250

		m3

		375.321

		29.328

		28.118



		AF.41135a

		 - Vữa mác 300

		m3

		415.375

		29.328

		28.118



		AF.41136a

		 - Vữa mác 350

		m3

		464.155

		29.328

		28.118



		AF.41137a

		 - Vữa mác 400

		m3

		467.946

		29.328

		28.118





AF.41200A - Bê tông cánh, tường biên



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê công thuỷ công đá 1x2 đổ bằng cần cẩu 16T


Bê tông tường cánh, tường biên 


Chiều dày <=0,45m

		

		

		

		



		AF.41213a

		 - Vữa mác 200

		m3

		503.514

		162.045

		42.729



		AF.41214a

		 - Vữa mác 250

		m3

		541.841

		162.045

		42.729



		AF.41215a

		 - Vữa mác 300

		m3

		581.705

		162.045

		42.729



		AF.41216a

		 - Vữa mác 350

		m3

		630.254

		162.045

		42.729



		AF.41217a

		 - Vữa mác 400

		m3

		634.022

		162.045

		42.729



		

		Chiều dày <=1m

		

		

		

		



		AF.41223a

		 - Vữa mác 200

		m3

		403.610

		146.696

		42.729



		AF.41224a

		 - Vữa mác 250

		m3

		441.937

		146.696

		42.729



		AF.41225a

		 - Vữa mác 300

		m3

		481.802

		146.696

		42.729



		AF.41226a

		 - Vữa mác 350

		m3

		530.350

		146.696

		42.729



		AF.41227a

		 - Vữa mác 400

		m3

		534.118

		146.696

		42.729



		

		Chiều dày <=2m

		

		

		

		



		AF.41233a

		 - Vữa mác 200

		m3

		383.081

		132.004

		40.469



		AF.41234a

		 - Vữa mác 250

		m3

		421.407

		132.004

		40.469



		AF.41235a

		 - Vữa mác 300

		m3

		461.272

		132.004

		40.469



		AF.41236a

		 - Vữa mác 350

		m3

		509.820

		132.004

		40.469



		AF.41237a

		 - Vữa mác 400

		m3

		513.588

		132.004

		40.469



		

		Chiều dày <=3m

		

		

		

		



		AF.41243a

		 - Vữa mác 200

		m3

		369.387

		118.793

		40.469



		AF.41244a

		 - Vữa mác 250

		m3

		407.714

		118.793

		40.469



		AF.41245a

		 - Vữa mác 300

		m3

		447.578

		118.793

		40.469



		AF.41246a

		 - Vữa mác 350

		m3

		496.127

		118.793

		40.469



		AF.41247a

		 - Vữa mác 400

		m3

		499.895

		118.793

		40.469



		

		Chiều dày <=5m

		

		

		

		



		AF.41253a

		 - Vữa mác 200

		m3

		359.123

		106.897

		37.080



		AF.41254a

		 - Vữa mác 250

		m3

		397.450

		106.897

		37.080



		AF.41255a

		 - Vữa mác 300

		m3

		437.314

		106.897

		37.080



		AF.41256a

		 - Vữa mác 350

		m3

		485.862

		106.897

		37.080



		AF.41257a

		 - Vữa mác 400

		m3

		489.630

		106.897

		37.080



		

		Chiều dày >5m

		

		

		

		



		AF.41263a

		 - Vữa mác 200

		m3

		352.276

		96.207

		34.820



		AF.41264a

		 - Vữa mác 250

		m3

		390.603

		96.207

		34.820



		AF.41265a

		 - Vữa mác 300

		m3

		430.467

		96.207

		34.820



		AF.41266a

		 - Vữa mác 350

		m3

		479.016

		96.207

		34.820



		AF.41267a

		 - Vữa mác 400

		m3

		482.784

		96.207

		34.820





AF.41300A - Bê tông trụ pin, trụ biên



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông thuỷ công đá 1x2 đổ bằng cần cẩu 16T


Bê tông tường trụ pin, trụ biên


Chiều dày <=0,45m

		

		

		

		



		AF.41313a

		 - Vữa mác 200

		m3

		503.514

		173.557

		42.729



		AF.41314a

		 - Vữa mác 250

		m3

		541.841

		173.557

		42.729



		AF.41315a

		 - Vữa mác 300

		m3

		581.705

		173.557

		42.729



		AF.41316a

		 - Vữa mác 350

		m3

		630.254

		173.557

		42.729



		AF.41317a

		 - Vữa mác 400

		m3

		634.022

		173.557

		42.729



		

		Chiều dày <=1m

		

		

		

		



		AF.41323a

		 - Vữa mác 200

		m3

		403.610

		156.563

		42.729



		AF.41324a

		 - Vữa mác 250

		m3

		441.937

		156.563

		42.729



		AF.41325a

		 - Vữa mác 300

		m3

		481.802

		156.563

		42.729



		AF.41326a

		 - Vữa mác 350

		m3

		530.350

		156.563

		42.729



		AF.41327a

		 - Vữa mác 400

		m3

		534.118

		156.563

		42.729



		

		Chiều dày <=2m

		

		

		

		



		AF.41333a

		 - Vữa mác 200

		m3

		383.081

		140.885

		40.469



		AF.41334a

		 - Vữa mác 250

		m3

		421.407

		140.885

		40.469



		AF.41335a

		 - Vữa mác 300

		m3

		461.272

		140.885

		40.469



		AF.41336a

		 - Vữa mác 350

		m3

		509.820

		140.885

		40.469



		AF.41337a

		 - Vữa mác 400

		m3

		513.588

		140.885

		40.469



		

		Chiều dày >2m

		

		

		

		



		AF.41343a

		 - Vữa mác 200

		m3

		369.387

		126.796

		40.469



		AF.41344a

		 - Vữa mác 250

		m3

		407.714

		126.796

		40.469



		AF.41345a

		 - Vữa mác 300

		m3

		447.578

		126.796

		40.469



		AF.41346a

		 - Vữa mác 350

		m3

		496.127

		126.796

		40.469



		AF.41347a

		 - Vữa mác 400

		m3

		499.895

		126.796

		40.469





AF.41400A - Bê tông tường thượng lưu đập



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông thuỷ công đá 1x2 đổ bằng cần cẩu 16T


Bê tông tường thượng lưu đập


Chiều dày <=0,45m

		

		

		

		



		AF.41413a

		 - Vữa mác 200

		m3

		421.042

		129.647

		40.469



		AF.41414a

		 - Vữa mác 250

		m3

		459.369

		129.647

		40.469



		AF.41415a

		 - Vữa mác 300

		m3

		499.233

		129.647

		40.469



		AF.41416a

		 - Vữa mác 350

		m3

		547.782

		129.647

		40.469



		AF.41417a

		 - Vữa mác 400

		m3

		551.550

		129.647

		40.469



		

		Chiều dày<=1m

		

		

		

		



		AF.41423a

		 - Vữa mác 200

		m3

		369.389

		117.368

		40.469



		AF.41424a

		 - Vữa mác 250

		m3

		407.716

		117.368

		40.469



		AF.41425a

		 - Vữa mác 300

		m3

		447.580

		117.368

		40.469



		AF.41426a

		 - Vữa mác 350

		m3

		496.129

		117.368

		40.469



		AF.41427a

		 - Vữa mác 400

		m3

		499.897

		117.368

		40.469



		

		Chiều dày <=2m

		

		

		

		



		AF.41433a

		 - Vữa mác 200

		m3

		359.124

		105.581

		37.080



		AF.41434a

		 - Vữa mác 250

		m3

		397.451

		105.581

		37.080



		AF.41435a

		 - Vữa mác 300

		m3

		437.315

		105.581

		37.080



		AF.41436a

		 - Vữa mác 350

		m3

		485.864

		105.581

		37.080



		AF.41437a

		 - Vữa mác 400

		m3

		489.632

		105.581

		37.080



		

		Chiều dày >2m

		

		

		

		



		AF.41443a

		 - Vữa mác 200

		m3

		352.277

		95.056

		37.080



		AF.41444a

		 - Vữa mác 250

		m3

		390.604

		95.056

		37.080



		AF.41445a

		 - Vữa mác 300

		m3

		430.468

		95.056

		37.080



		AF.41446a

		 - Vữa mác 350

		m3

		479.017

		95.056

		37.080



		AF.41447a

		 - Vữa mác 400

		m3

		482.785

		95.056

		37.080





AF.41510a - Bê tông thân đập



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng cẩu 16T


Bê tông thân đập

		

		

		

		



		AF.41513a

		 - Vữa mác 200

		m3

		338.486

		46.596

		30.900



		AF.41514a

		 - Vữa mác 250

		m3

		377.193

		46.596

		30.900



		AF.41515a

		 - Vữa mác 300

		m3

		417.452

		46.596

		30.900



		AF.41516a

		 - Vữa mác 350

		m3

		466.481

		46.596

		30.900



		AF.41517a

		 - Vữa mác 400

		m3

		470.286

		46.596

		30.900





AF.41520A - Bê tông mặt cong đập tràn



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông thuỷ công đá 1x2 đổ bằng cần cẩu 16T


Bê tông mặt cong đập tràn

		

		

		

		



		AF.41523a

		 - Vữa mác 200

		m3

		338.486

		176.901

		37.450



		AF.41524a

		 - Vữa mác 250

		m3

		377.193

		176.901

		37.450



		AF.41525a

		 - Vữa mác 300

		m3

		417.452

		176.901

		37.450



		AF.41526a

		 - Vữa mác 350

		m3

		466.481

		176.901

		37.450



		AF.41527a

		 - Vữa mác 400

		m3

		470.286

		176.901

		37.450





AF.41530A - Bê tông mũi phóng



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông thuỷ công đá 1x2 đổ bằng cần cẩu 16T


Bê tông mũi phóng 

		

		

		

		



		AF.41533a

		 - Vữa mác 200

		m3

		338.486

		100.428

		30.900



		AF.41534a

		 - Vữa mác 250

		m3

		377.193

		100.428

		30.900



		AF.41535a

		 - Vữa mác 300

		m3

		417.452

		100.428

		30.900



		AF.41536a

		 - Vữa mác 350

		m3

		466.481

		100.428

		30.900



		AF.41537a

		 - Vữa mác 400

		m3

		470.286

		100.428

		30.900





AF.41540A - Bê tông dốc nước



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông thuỷ công đá 1x2 đổ bằng cần cẩu 16T


Bê tông dốc nước

		

		

		

		



		AF.41543a

		 - Vữa mác 200

		m3

		335.168

		84.038

		30.900



		AF.41544a

		 - Vữa mác 250

		m3

		373.495

		84.038

		30.900



		AF.41545a

		 - Vữa mác 300

		m3

		413.359

		84.038

		30.900



		AF.41546a

		 - Vữa mác 350

		m3

		461.907

		84.038

		30.900



		AF.41547a

		 - Vữa mác 400

		m3

		465.675

		84.038

		30.900





AF.41600A - Bê tông tháp điều áp



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông thuỷ công đá 1x2 đổ bằng cần cẩu 16T


Bê tông tháp điều áp


Chiều cao <=25m

		

		

		

		



		AF.41613a

		 - Vữa mác 200

		m3

		335.168

		233.529

		42.729



		AF.41614a

		 - Vữa mác 250

		m3

		373.495

		233.529

		42.729



		AF.41615a

		 - Vữa mác 300

		m3

		413.359

		233.529

		42.729



		AF.41616a

		 - Vữa mác 350

		m3

		461.907

		233.529

		42.729



		AF.41617a

		 - Vữa mác 400

		m3

		465.675

		233.529

		42.729



		

		Chiều cao >25m

		

		

		

		



		AF.41623a

		 - Vữa mác 200

		m3

		335.168

		261.487

		46.118



		AF.41624a

		 - Vữa mác 250

		m3

		373.495

		261.487

		46.118



		AF.41625a

		 - Vữa mác 300

		m3

		413.359

		261.487

		46.118



		AF.41626a

		 - Vữa mác 350

		m3

		461.907

		261.487

		46.118



		AF.41627a

		 - Vữa mác 400

		m3

		465.675

		261.487

		46.118





AF.41710A - Bê tông mố đỡ, mố néo đường ống áp lực



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông thuỷ công đá 1x2 đổ bằng cẩu 16T


Bê tông mũ mố đỡ, mố néo đường ống áp lực

		

		

		

		



		AF.41713a

		 - Vữa mác 200

		m3

		335.168

		108.542

		46.118



		AF.41714a

		 - Vữa mác 250

		m3

		373.495

		108.542

		46.118



		AF.41715a

		 - Vữa mác 300

		m3

		413.359

		108.542

		46.118



		AF.41716a

		 - Vữa mác 350

		m3

		461.907

		108.542

		46.118



		AF.41717a

		 - Vữa mác 400

		m3

		465.675

		108.542

		46.118





AF.41720A - Bê tông bọc đường ống thép áp lực



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông thuỷ công đá 1x2 đổ bằng cẩu 16T


Bê tông bọc đường ống thép áp lực

		

		

		

		



		AF.41723a

		 - Vữa mác 200

		m3

		434.428

		144.724

		40.469



		AF.41724a

		 - Vữa mác 250

		m3

		472.755

		144.724

		40.469



		AF.41725a

		 - Vữa mác 300

		m3

		512.619

		144.724

		40.469



		AF.41726a

		 - Vữa mác 350

		m3

		561.167

		144.724

		40.469



		AF.41727a

		 - Vữa mác 400

		m3

		564.935

		144.724

		40.469





AF.41730A - Bê tông bệ đỡ máy phát



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông thuỷ công đá 1x2 đổ bằng cẩu 16T


Bê tông bệ đỡ máy phát

		

		

		

		



		AF.41733a

		 - Vữa mác 200

		m3

		338.486

		142.243

		37.080



		AF.41734a

		 - Vữa mác 250

		m3

		377.193

		142.243

		37.080



		AF.41735a

		 - Vữa mác 300

		m3

		417.452

		142.243

		37.080



		AF.41736a

		 - Vữa mác 350

		m3

		466.481

		142.243

		37.080



		AF.41737a

		 - Vữa mác 400

		m3

		470.286

		142.243

		37.080





AF.41740A - Bê tông mái kênh, mái hố xói



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông thuỷ công đá 1x2 đổ bằng cẩu 16T


Bê tông mái kênh, mái hố xói

		

		

		

		



		AF.41743a

		 - Vữa mác 200

		m3

		335.168

		106.328

		40.469



		AF.41744a

		 - Vữa mác 250

		m3

		373.495

		106.328

		40.469



		AF.41745a

		 - Vữa mác 300

		m3

		413.359

		106.328

		40.469



		AF.41746a

		 - Vữa mác 350

		m3

		461.907

		106.328

		40.469



		AF.41747a

		 - Vữa mác 400

		m3

		465.675

		106.328

		40.469





AF.41750A - Bê tông buồng xoắn



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông thuỷ công đá 1x2 đổ bằng cẩu 16T


Bê tông buồng xoắn

		

		

		

		



		AF.41753a

		 - Vữa mác 200

		m3

		394.181

		173.669

		37.080



		AF.41754a

		 - Vữa mác 250

		m3

		432.508

		173.669

		37.080



		AF.41755a

		 - Vữa mác 300

		m3

		472.372

		173.669

		37.080



		AF.41756a

		 - Vữa mác 350

		m3

		520.921

		173.669

		37.080



		AF.41757a

		 - Vữa mác 400

		m3

		524.689

		173.669

		37.080





AF.41760A - Bê tông ống hút



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông thuỷ công đá 1x2 đổ bằng cẩu 16T


Bê tông ống hút

		

		

		

		



		AF.41763a

		 - Vữa mác 200

		m3

		394.181

		142.952

		37.080



		AF.41764a

		 - Vữa mác 250

		m3

		432.508

		142.952

		37.080



		AF.41765a

		 - Vữa mác 300

		m3

		472.372

		142.952

		37.080



		AF.41766a

		 - Vữa mác 350

		m3

		520.921

		142.952

		37.080



		AF.41767a

		 - Vữa mác 400

		m3

		524.689

		142.952

		37.080





AF.41770A - Bê tông sàn dày >= 30 cm



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông thuỷ công đá 1x2 đổ bằng cẩu 16T


Bê tông sàn dày >=30cm

		

		

		

		



		AF.41772a

		 - Vữa mác 150

		m3

		295.313

		86.614

		40.469



		AF.41773a

		 - Vữa mác 200

		m3

		335.168

		86.614

		40.469



		AF.41774a

		 - Vữa mác 250

		m3

		373.495

		86.614

		40.469



		AF.41775a

		 - Vữa mác 300

		m3

		413.359

		86.614

		40.469



		AF.41776a

		 - Vữa mác 350

		m3

		461.907

		86.614

		40.469



		AF.41777a

		 - Vữa mác 400

		m3

		465.675

		86.614

		40.469





AF.41800A - Bê tông cốt liệu lớn Dmax >= 80 mm



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông thuỷ công đổ bằng cẩu 16T


Bê tông cốt liệu lớn Dmax>=80mm

		

		

		

		



		AF.41812a

		 - Vữa mác 150

		m3

		295.313

		46.596

		60.637



		AF.41813a

		 - Vữa mác 200

		m3

		335.168

		46.596

		60.637



		AF.41814a

		 - Vữa mác 250

		m3

		373.495

		46.596

		60.637



		AF.41815a

		 - Vữa mác 300

		m3

		413.359

		46.596

		60.637



		AF.41816a

		 - Vữa mác 350

		m3

		461.907

		46.596

		60.637



		AF.41817a

		 - Vữa mác 400

		m3

		465.675

		46.596

		60.637





AF.41900A - Bê tông chèn (khe van, khe phai, khe lưới chắn rác, mố đỡ, gối van)



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông thuỷ công đá 1x2 đổ bằng cẩu 16T


Bê tông chèn  khe van, khe phai, khe lưới chắn rác, mỗ đỡ, gối van

		

		

		

		



		AF.41912a

		 - Vữa mác 150

		m3

		613.686

		698.394

		47.007



		AF.41913a

		 - Vữa mác 200

		m3

		653.541

		698.394

		47.007



		AF.41914a

		 - Vữa mác 250

		m3

		691.868

		698.394

		47.007



		AF.41915a

		 - Vữa mác 300

		m3

		731.732

		698.394

		47.007



		AF.41916a

		 - Vữa mác 350

		m3

		780.280

		698.394

		47.007



		AF.41917a

		 - Vữa mác 400

		m3

		784.048

		698.394

		47.007





AF.42000A - Công tác thi công bằng thuỷ công đồ bằng cần cẩu 25 tấn


AF.42110A - Bê tông lót móng, lấp đầy



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông thuỷ công đá 1x2 đổ bằng cẩu 25T


Bê tông lót móng, lấp đầy

		

		

		

		



		AF.42112a

		 - Vữa mác 150

		m3

		292.389

		19.215

		30.346



		AF.42113a

		 - Vữa mác 200

		m3

		331.849

		19.215

		30.346



		AF.42114a

		 - Vữa mác 250

		m3

		369.797

		19.215

		30.346



		AF.42115a

		 - Vữa mác 300

		m3

		409.266

		19.215

		30.346





AF.42120A - Bê tông bản đáy



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông thuỷ công đá 1x2 đổ bằng cẩu 25T


Bê tông bản đáy

		

		

		

		



		AF.42122a

		 - Vữa mác 150

		m3

		298.237

		52.589

		33.586



		AF.42123a

		 - Vữa mác 200

		m3

		338.486

		52.589

		33.586



		AF.42124a

		 - Vữa mác 250

		m3

		377.193

		52.589

		33.586



		AF.42125a

		 - Vữa mác 300

		m3

		417.452

		52.589

		33.586



		AF.42126a

		 - Vữa mác 350

		m3

		466.481

		52.589

		33.586



		AF.42127a

		 - Vữa mác 400

		m3

		470.286

		52.589

		33.586





AF.42130A - Bê tông nền



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông thuỷ công đá 1x2 đổ bằng cẩu 25T


Bê tông nền

		

		

		

		



		AF.42132a

		 - Vữa mác 150

		m3

		296.747

		29.328

		29.823



		AF.42133a

		 - Vữa mác 200

		m3

		336.801

		29.328

		29.823



		AF.42134a

		 - Vữa mác 250

		m3

		375.321

		29.328

		29.823



		AF.42135a

		 - Vữa mác 300

		m3

		415.375

		29.328

		29.823



		AF.42136a

		 - Vữa mác 350

		m3

		464.155

		29.328

		29.823



		AF.42137a

		 - Vữa mác 400

		m3

		467.946

		29.328

		29.823





AF.42200A - Bê tông tường cánh, tường biên



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông thuỷ công đá 1x2 đổ bằng cẩu 25T


Bê tông tường cánh, tường biên


Chiều dày tường <=0,45m

		

		

		

		



		AF.42212a

		 - Vữa mác 150

		m3

		463.659

		162.045

		47.867



		AF.42213a

		 - Vữa mác 200

		m3

		503.514

		162.045

		47.867



		AF.42214a

		 - Vữa mác 250

		m3

		541.841

		162.045

		47.867



		AF.42215a

		 - Vữa mác 300

		m3

		581.705

		162.045

		47.867



		AF.42216a

		 - Vữa mác 350

		m3

		630.254

		162.045

		47.867



		AF.42217a

		 - Vữa mác 400

		m3

		634.022

		162.045

		47.867



		

		Chiều dày <=1m

		

		

		

		



		AF.42222a

		 - Vữa mác 150

		m3

		363.755

		146.696

		47.867



		AF.42223a

		 - Vữa mác 200

		m3

		403.610

		146.696

		47.867



		AF.42224a

		 - Vữa mác 250

		m3

		441.937

		146.696

		47.867



		AF.42225a

		 - Vữa mác 300

		m3

		481.802

		146.696

		47.867



		AF.42226a

		 - Vữa mác 350

		m3

		530.350

		146.696

		47.867



		AF.42227a

		 - Vữa mác 400

		m3

		534.118

		146.696

		47.867



		

		Chiều dày <=2m

		

		

		

		



		AF.42232a

		 - Vữa mác 150

		m3

		343.226

		132.004

		44.627



		AF.42233a

		 - Vữa mác 200

		m3

		383.081

		132.004

		44.627



		AF.42234a

		 - Vữa mác 250

		m3

		421.407

		132.004

		44.627



		AF.42235a

		 - Vữa mác 300

		m3

		461.272

		132.004

		44.627



		AF.42236a

		 - Vữa mác 350

		m3

		509.820

		132.004

		44.627



		AF.42237a

		 - Vữa mác 400

		m3

		513.588

		132.004

		44.627



		

		Chiều dày <=3m

		

		

		

		



		AF.42242a

		 - Vữa mác 150

		m3

		329.532

		118.793

		44.627



		AF.42243a

		 - Vữa mác 200

		m3

		369.387

		118.793

		44.627



		AF.42244a

		 - Vữa mác 250

		m3

		407.714

		118.793

		44.627



		AF.42245a

		 - Vữa mác 300

		m3

		447.578

		118.793

		44.627



		AF.42246a

		 - Vữa mác 350

		m3

		496.127

		118.793

		44.627



		AF.42247a

		 - Vữa mác 400

		m3

		499.895

		118.793

		44.627



		

		Chiều dày <=5m

		

		

		

		



		AF.42252a

		 - Vữa mác 150

		m3

		319.268

		106.897

		39.766



		AF.42253a

		 - Vữa mác 200

		m3

		359.123

		106.897

		39.766



		AF.42254a

		 - Vữa mác 250

		m3

		397.450

		106.897

		39.766



		AF.42255a

		 - Vữa mác 300

		m3

		437.314

		106.897

		39.766



		AF.42256a

		 - Vữa mác 350

		m3

		485.862

		106.897

		39.766



		AF.42257a

		 - Vữa mác 400

		m3

		489.630

		106.897

		39.766



		

		Chiều dày >5m

		

		

		

		



		AF.42262a

		 - Vữa mác 150

		m3

		312.421

		96.207

		36.526



		AF.42263a

		 - Vữa mác 200

		m3

		352.276

		96.207

		36.526



		AF.42264a

		 - Vữa mác 250

		m3

		390.603

		96.207

		36.526



		AF.42265a

		 - Vữa mác 300

		m3

		430.467

		96.207

		36.526



		AF.42266a

		 - Vữa mác 350

		m3

		479.016

		96.207

		36.526



		AF.42267a

		 - Vữa mác 400

		m3

		482.784

		96.207

		36.526





AF.42300A - Bê tông trụ pin, trụ biên



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông thuỷ công đá 1x2 đổ bằng cẩu 25T


Bê tông trụ pin, trụ biên


Chiều dày tường <=0,45m

		

		

		

		



		AF.42312a

		 - Vữa mác 150

		m3

		463.659

		173.557

		47.867



		AF.42313a

		 - Vữa mác 200

		m3

		503.514

		173.557

		47.867



		AF.42314a

		 - Vữa mác 250

		m3

		541.841

		173.557

		47.867



		AF.42315a

		 - Vữa mác 300

		m3

		581.705

		173.557

		47.867



		AF.42316a

		 - Vữa mác 350

		m3

		630.254

		173.557

		47.867



		AF.42317a

		 - Vữa mác 400

		m3

		634.022

		173.557

		47.867



		

		Chiều dày <=1m

		

		

		

		



		AF.42322a

		 - Vữa mác 150

		m3

		363.755

		156.563

		47.867



		AF.42323a

		 - Vữa mác 200

		m3

		403.610

		156.563

		47.867



		AF.42324a

		 - Vữa mác 250

		m3

		441.937

		156.563

		47.867



		AF.42325a

		 - Vữa mác 300

		m3

		481.802

		156.563

		47.867



		AF.42326a

		 - Vữa mác 350

		m3

		530.350

		156.563

		47.867



		AF.42327a

		 - Vữa mác 400

		m3

		534.118

		156.563

		47.867



		

		Chiều dày <=2m

		

		

		

		



		AF.42332a

		 - Vữa mác 150

		m3

		343.226

		140.885

		44.627



		AF.42333a

		 - Vữa mác 200

		m3

		383.081

		140.885

		44.627



		AF.42334a

		 - Vữa mác 250

		m3

		421.407

		140.885

		44.627



		AF.42335a

		 - Vữa mác 300

		m3

		461.272

		140.885

		44.627



		AF.42336a

		 - Vữa mác 350

		m3

		509.820

		140.885

		44.627



		AF.42337a

		 - Vữa mác 400

		m3

		513.588

		140.885

		44.627



		

		Chiều dày >2m

		

		

		

		



		AF.42342a

		 - Vữa mác 150

		m3

		329.532

		126.796

		44.627



		AF.42343a

		 - Vữa mác 200

		m3

		369.387

		126.796

		44.627



		AF.42344a

		 - Vữa mác 250

		m3

		407.714

		126.796

		44.627



		AF.42345a

		 - Vữa mác 300

		m3

		447.578

		126.796

		44.627



		AF.42346a

		 - Vữa mác 350

		m3

		496.127

		126.796

		44.627



		AF.42347a

		 - Vữa mác 400

		m3

		499.895

		126.796

		44.627





AF.42400A - Bê tông tường thượng lưu đập



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông thuỷ công đá 1x2 đổ bằng cẩu 25T


Bê tông trụ pin, trụ biên


Chiều dày tường <=0,45m

		

		

		

		



		AF.42413a

		 - Vữa mác 200

		m3

		421.042

		129.647

		44.627



		AF.42414a

		 - Vữa mác 250

		m3

		459.369

		129.647

		44.627



		AF.42415a

		 - Vữa mác 300

		m3

		499.233

		129.647

		44.627



		AF.42416a

		 - Vữa mác 350

		m3

		547.782

		129.647

		44.627



		AF.42417a

		 - Vữa mác 400

		m3

		551.550

		129.647

		44.627



		

		Chiều dày <=1m

		

		

		

		



		AF.42423a

		 - Vữa mác 200

		m3

		369.389

		117.368

		44.627



		AF.42424a

		 - Vữa mác 250

		m3

		407.716

		117.368

		44.627



		AF.42425a

		 - Vữa mác 300

		m3

		447.580

		117.368

		44.627



		AF.42426a

		 - Vữa mác 350

		m3

		496.129

		117.368

		44.627



		AF.42427a

		 - Vữa mác 400

		m3

		499.897

		117.368

		44.627



		

		Chiều dày <=2m

		

		

		

		



		AF.42433a

		 - Vữa mác 200

		m3

		359.124

		105.581

		39.766



		AF.42434a

		 - Vữa mác 250

		m3

		397.451

		105.581

		39.766



		AF.42435a

		 - Vữa mác 300

		m3

		437.315

		105.581

		39.766



		AF.42436a

		 - Vữa mác 350

		m3

		485.864

		105.581

		39.766



		AF.42437a

		 - Vữa mác 400

		m3

		489.632

		105.581

		39.766



		

		Chiều dày >2m

		

		

		

		



		AF.42443a

		 - Vữa mác 200

		m3

		352.277

		95.056

		39.766



		AF.42444a

		 - Vữa mác 250

		m3

		390.604

		95.056

		39.766



		AF.42445a

		 - Vữa mác 300

		m3

		430.468

		95.056

		39.766



		AF.42446a

		 - Vữa mác 350

		m3

		479.017

		95.056

		39.766



		AF.42447a

		 - Vữa mác 400

		m3

		482.785

		95.056

		39.766





AF.42510A - Bê tông thân đập



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông thuỷ công đá 1x2 đổ bằng cẩu 25T


Bê tông thân đập

		

		

		

		



		AF.42513a

		 - Vữa mác 200

		m3

		338.486

		46.596

		33.586



		AF.42514a

		 - Vữa mác 250

		m3

		377.193

		46.596

		33.586



		AF.42515a

		 - Vữa mác 300

		m3

		417.452

		46.596

		33.586



		AF.42516a

		 - Vữa mác 350

		m3

		466.481

		46.596

		33.586



		AF.42517a

		 - Vữa mác 400

		m3

		470.286

		46.596

		33.586





AF.42520A - Bê tông mặt cong đập tràn



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông thuỷ công đá 1x2 đổ bằng cẩu 25T


Bê tông mặt cong đập tràn

		

		

		

		



		AF.42523a

		 - Vữa mác 200

		m3

		338.486

		176.901

		40.164



		AF.42524a

		 - Vữa mác 250

		m3

		377.193

		176.901

		40.164



		AF.42525a

		 - Vữa mác 300

		m3

		417.452

		176.901

		40.164



		AF.42526a

		 - Vữa mác 350

		m3

		466.481

		176.901

		40.164



		AF.42527a

		 - Vữa mác 400

		m3

		470.286

		176.901

		40.164





AF.42530A - Bê tông mũi phóng



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông thuỷ công đá 1x2 đổ bằng cẩu 25T


Bê tông mũi phóng

		

		

		

		



		AF.42533a

		 - Vữa mác 200

		m3

		338.486

		100.428

		33.586



		AF.42534a

		 - Vữa mác 250

		m3

		377.193

		100.428

		33.586



		AF.42535a

		 - Vữa mác 300

		m3

		417.452

		100.428

		33.586



		AF.42536a

		 - Vữa mác 350

		m3

		466.481

		100.428

		33.586



		AF.42537a

		 - Vữa mác 400

		m3

		470.286

		100.428

		33.586





AF.42540A - Bê tông dốc nước



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông thuỷ công đá 1x2 đổ bằng cẩu 25T


Bê tông dốc nước

		

		

		

		



		AF.42543a

		 - Vữa mác 200

		m3

		335.168

		84.038

		33.586



		AF.42544a

		 - Vữa mác 250

		m3

		342.221

		84.038

		33.586



		AF.42545a

		 - Vữa mác 300

		m3

		413.359

		84.038

		33.586



		AF.42546a

		 - Vữa mác 350

		m3

		420.713

		84.038

		33.586



		AF.42547a

		 - Vữa mác 400

		m3

		465.675

		84.038

		33.586





AF.42600A - Bê tông tháp điều áp



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông thuỷ công đá 1x2 đổ bằng cẩu 25T


Bê tông tháp điều áp


Chiều cao tháp <=25m

		

		

		

		



		AF.42613a

		 - Vữa mác 200

		m3

		338.486

		233.529

		47.867



		AF.42614a

		 - Vữa mác 250

		m3

		377.193

		233.529

		47.867



		AF.42615a

		 - Vữa mác 300

		m3

		417.452

		233.529

		47.867



		AF.42616a

		 - Vữa mác 350

		m3

		466.481

		233.529

		47.867



		AF.42617a

		 - Vữa mác 400

		m3

		470.286

		233.529

		47.867



		

		Chiều cao tháp >25m

		

		

		

		



		AF.42623a

		 - Vữa mác 200

		m3

		338.486

		261.487

		52.727



		AF.42624a

		 - Vữa mác 250

		m3

		377.193

		261.487

		52.727



		AF.42625a

		 - Vữa mác 300

		m3

		417.452

		261.487

		52.727



		AF.42626a

		 - Vữa mác 350

		m3

		466.481

		261.487

		52.727



		AF.42627a

		 - Vữa mác 400

		m3

		470.286

		261.487

		52.727





AF.42710A - Bê tông mố đỡ, mố néo đường ống áp lực



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông thuỷ công đá 1x2 đổ bằng cẩu 25T


Bê tông mố đỡ, mố néo đường ống áp lực

		

		

		

		



		AF.42713a

		 - Vữa mác 200

		m3

		335.168

		108.542

		52.727



		AF.42714a

		 - Vữa mác 250

		m3

		373.495

		108.542

		52.727



		AF.42715a

		 - Vữa mác 300

		m3

		413.359

		108.542

		52.727



		AF.42716a

		 - Vữa mác 350

		m3

		461.907

		108.542

		52.727



		AF.42717a

		 - Vữa mác 400

		m3

		465.675

		108.542

		52.727





AF.42720A - Bê tông bọc đường ống thép áp lực



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông thuỷ công đá 1x2 đổ bằng cẩu 25T


Bê tông bọc đường ống thép áp lực

		

		

		

		



		AF.42723a

		 - Vữa mác 200

		m3

		434.428

		144.724

		44.627



		AF.42724a

		 - Vữa mác 250

		m3

		472.755

		144.724

		44.627



		AF.42725a

		 - Vữa mác 300

		m3

		512.619

		144.724

		44.627



		AF.42726a

		 - Vữa mác 350

		m3

		561.167

		144.724

		44.627



		AF.42727a

		 - Vữa mác 400

		m3

		564.935

		144.724

		44.627





AF.42730A - Bê tông bệ đỡ máy phát



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông thuỷ công đá 1x2 đổ bằng cẩu 25T


Bê tông bệ đỡ máy phát

		

		

		

		



		AF.42733a

		 - Vữa mác 200

		m3

		338.486

		142.243

		39.766



		AF.42734a

		 - Vữa mác 250

		m3

		377.193

		142.243

		39.766



		AF.42735a

		 - Vữa mác 300

		m3

		417.452

		142.243

		39.766



		AF.42736a

		 - Vữa mác 350

		m3

		466.481

		142.243

		39.766



		AF.42737a

		 - Vữa mác 300

		m3

		470.286

		142.243

		39.766





AF.42740A - Bê tông mái kênh, mái hố xói



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông thuỷ công đá 1x2 đổ bằng cẩu 25T


Bê tông mái kênh, mái hố xói

		

		

		

		



		AF.42743a

		 - Vữa mác 200

		m3

		335.168

		106.328

		44.627



		AF.42744a

		 - Vữa mác 250

		m3

		373.495

		106.328

		44.627



		AF.42745a

		 - Vữa mác 300

		m3

		413.359

		106.328

		44.627



		AF.42746a

		 - Vữa mác 350

		m3

		461.907

		106.328

		44.627



		AF.42747a

		 - Vữa mác 400

		m3

		465.675

		106.328

		44.627





AF.42750A - Bê tông buồng xoắn



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông thuỷ công đá 1x2 đổ bằng cẩu 25T


Bê tông buồng xoắn

		

		

		

		



		AF.42753a

		 - Vữa mác 200

		m3

		394.181

		173.669

		39.766



		AF.42754a

		 - Vữa mác 250

		m3

		432.508

		173.669

		39.766



		AF.42755a

		 - Vữa mác 300

		m3

		472.372

		173.669

		39.766



		AF.42756a

		 - Vữa mác 350

		m3

		520.921

		173.669

		39.766



		AF.42757a

		 - Vữa mác 400

		m3

		524.689

		173.669

		39.766





AF.42760A - Bê tông ống hút



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông thuỷ công đá 1x2 đổ bằng cẩu 25T


Bê tông ống hút

		

		

		

		



		AF.42763a

		 - Vữa mác 200

		m3

		394.181

		142.952

		39.766



		AF.42764a

		 - Vữa mác 250

		m3

		432.508

		142.952

		39.766



		AF.42765a

		 - Vữa mác 300

		m3

		472.372

		142.952

		39.766



		AF.42766a

		 - Vữa mác 350

		m3

		520.921

		142.952

		39.766



		AF.42767a

		 - Vữa mác 400

		m3

		524.689

		142.952

		39.766





AF.42770A - Bê tông sàn dày >=30 cm



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông thuỷ công đá 1x2 đổ bằng cẩu 25T


Bê tông sàn dày >=30cm

		

		

		

		



		AF.42773a

		 - Vữa mác 200

		m3

		335.168

		86.614

		44.627



		AF.42774a

		 - Vữa mác 250

		m3

		373.495

		86.614

		44.627



		AF.42775a

		 - Vữa mác 300

		m3

		413.359

		86.614

		44.627



		AF.42776a

		 - Vữa mác 350

		m3

		461.907

		86.614

		44.627



		AF.42777a

		 - Vữa mác 400

		m3

		465.675

		86.614

		44.627





AF.42800a - Bê tông cốt liệu lớn Dmax >=80mm



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông thuỷ công đổ bằng cẩu 25T


Bê tông cốt liệu lớn Dmax >=80mm

		

		

		

		



		AF.42812a

		 - Vữa mác 150

		m3

		253.041

		46.596

		63.323



		AF.42813a

		 - Vữa mác 200

		m3

		335.168

		46.596

		63.323



		AF.42814a

		 - Vữa mác 250

		m3

		373.495

		46.596

		63.323



		AF.42815a

		 - Vữa mác 300

		m3

		413.359

		46.596

		63.323



		AF.42816a

		 - Vữa mác 350

		m3

		461.907

		46.596

		63.323



		AF.42817a

		 - Vữa mác 400

		m3

		465.675

		46.596

		63.323





AF.42900A - Bê tông chèn (khe van, khe phai, khe lưới chắn rác, mố đỡ, gối van)



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông thuỷ công đá 1x2 đổ bằng cẩu 25T


Bê tông chèn khe van, khe phai, khe lưới chắn rác, mố đỡ, gối van

		

		

		

		



		AF.42912a

		 - Vữa mác 150

		m3

		613.686

		698.394

		52.145



		AF.42913a

		 - Vữa mác 200

		m3

		653.541

		698.394

		52.145



		AF.42914a

		 - Vữa mác 250

		m3

		691.868

		698.394

		52.145



		AF.42915a

		 - Vữa mác 300

		m3

		731.732

		698.394

		52.145



		AF.42916a

		 - Vữa mác 350

		m3

		780.280

		698.394

		52.145



		AF.42917a

		 - Vữa mác 400

		m3

		784.048

		698.394

		52.145





AF.43000A - Công tác bê tông thủy công đổ bằng cần cẩu 40 tấn


AF.43110A - Bê tông lót móng lắp đầy



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông thuỷ công đá 1x2 đổ  bằng cẩu 40T


Bê tông lót móng lấp đầy

		

		

		

		



		AF.43112a

		 - Vữa mác 150

		m3

		292.389

		19.215

		34.836



		AF.43113a

		 - Vữa mác 200

		m3

		331.849

		19.215

		34.836



		AF.43114a

		 - Vữa mác 250

		m3

		369.797

		19.215

		34.836



		AF.43115a

		 - Vữa mác 300

		m3

		409.266

		19.215

		34.836





AF.43120A - Bê tông bản đáy



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông thuỷ công đá 1x2 đổ bằng cẩu 40T


Bê tông bản đáy

		

		

		

		



		AF.43123a

		 - Vữa mác 200

		m3

		338.486

		52.589

		39.266



		AF.43124a

		 - Vữa mác 250

		m3

		377.193

		52.589

		39.266



		AF.43125a

		 - Vữa mác 300

		m3

		417.452

		52.589

		39.266



		AF.43126a

		 - Vữa mác 350

		m3

		466.481

		52.589

		39.266



		AF.43127a

		 - Vữa mác 400

		m3

		470.286

		52.589

		39.266





AF.43130A - Bê tông nền



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông thuỷ công đá 1x2 đổ bằng cẩu 40T


Bê tông nền

		

		

		

		



		AF.43132a

		 - Vữa mác 150

		m3

		296.747

		29.328

		34.313



		AF.43133a

		 - Vữa mác 200

		m3

		336.801

		29.328

		34.313



		AF.43134a

		 - Vữa mác 250

		m3

		375.321

		29.328

		34.313



		AF.43135a

		 - Vữa mác 300

		m3

		415.375

		29.328

		34.313



		AF.43136a

		 - Vữa mác 350

		m3

		464.155

		29.328

		34.313



		AF.43137a

		 - Vữa mác 400

		m3

		467.946

		29.328

		34.313





AF.43200A - Bê tông tường cánh, tường biên



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông thuỷ công đá 1x2 đổ bằng cẩu 40T


Bê tông tường cánh, tường biên


Chiều dày <=0,45m

		

		

		

		



		AF.43213a

		 - Vữa mác 200

		m3

		503.514

		162.045

		54.305



		AF.43214a

		 - Vữa mác 250

		m3

		541.841

		162.045

		54.305



		AF.43215a

		 - Vữa mác 300

		m3

		581.705

		162.045

		54.305



		AF.43216a

		 - Vữa mác 350

		m3

		630.254

		162.045

		54.305



		AF.43217a

		 - Vữa mác 400

		m3

		634.022

		162.045

		54.305



		

		Chiều dày <=1m

		

		

		

		



		AF.43223a

		 - Vữa mác 200

		m3

		403.610

		146.696

		54.305



		AF.43224a

		 - Vữa mác 250

		m3

		441.937

		146.696

		54.305



		AF.43225a

		 - Vữa mác 300

		m3

		481.802

		146.696

		54.305



		AF.43226a

		 - Vữa mác 350

		m3

		530.350

		146.696

		54.305



		AF.43227a

		 - Vữa mác 400

		m3

		534.118

		146.696

		54.305



		

		Chiều dày <=2m

		

		

		

		



		AF.43233a

		 - Vữa mác 200

		m3

		383.081

		132.004

		49.875



		AF.43234a

		 - Vữa mác 250

		m3

		421.407

		132.004

		49.875



		AF.43235a

		 - Vữa mác 300

		m3

		461.272

		132.004

		49.875



		AF.43236a

		 - Vữa mác 350

		m3

		509.820

		132.004

		49.875



		AF.43237a

		 - Vữa mác 400

		m3

		513.588

		132.004

		49.875



		

		Chiều dày<=3m

		

		

		

		



		AF.43243a

		 - Vữa mác 200

		m3

		369.387

		118.793

		49.875



		AF.43244a

		 - Vữa mác 250

		m3

		407.714

		118.793

		49.875



		AF.43245a

		 - Vữa mác 300

		m3

		447.578

		118.793

		49.875



		AF.43246a

		 - Vữa mác 350

		m3

		496.127

		118.793

		49.875



		AF.43247a

		 - Vữa mác 400

		m3

		499.895

		118.793

		49.875



		

		Chiều dày <=5m

		

		

		

		



		AF.43253a

		 - Vữa mác 200

		m3

		359.123

		106.897

		45.445



		AF.43254a

		 - Vữa mác 250

		m3

		397.450

		106.897

		45.445



		AF.43255a

		 - Vữa mác 300

		m3

		437.314

		106.897

		45.445



		AF.43256a

		 - Vữa mác 350

		m3

		485.862

		106.897

		45.445



		AF.43257a

		 - Vữa mác 400

		m3

		489.630

		106.897

		45.445



		

		Chiều dày >5m

		

		

		

		



		AF.43263a

		 - Vữa mác 200

		m3

		352.276

		96.207

		41.016



		AF.43264a

		 - Vữa mác 250

		m3

		390.603

		96.207

		41.016



		AF.43265a

		 - Vữa mác 300

		m3

		430.467

		96.207

		41.016



		AF.43266a

		 - Vữa mác 350

		m3

		479.016

		96.207

		41.016



		AF.43267a

		 - Vữa mác 400

		m3

		482.784

		96.207

		41.016





AF.43300A - Bê tông trụ pin, trụ biên



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông thuỷ công đá 1x2 đổ bằng cẩu 40T


Bê tông trụ pin, trụ biên


Chiều dày <=0,45m

		

		

		

		



		AF.43313a

		 - Vữa mác 200

		m3

		503.514

		173.557

		54.305



		AF.43314a

		 - Vữa mác 250

		m3

		541.841

		173.557

		54.305



		AF.43315a

		 - Vữa mác 300

		m3

		581.705

		173.557

		54.305



		AF.43316a

		 - Vữa mác 350

		m3

		630.254

		173.557

		54.305



		AF.43317a

		 - Vữa mác 400

		m3

		634.022

		173.557

		54.305



		

		Chiều dày <=1m

		

		

		

		



		AF.43323a

		 - Vữa mác 200

		m3

		403.610

		156.563

		54.305



		AF.43324a

		 - Vữa mác 250

		m3

		441.937

		156.563

		54.305



		AF.43325a

		 - Vữa mác 300

		m3

		481.802

		156.563

		54.305



		AF.43326a

		 - Vữa mác 350

		m3

		530.350

		156.563

		54.305



		AF.43327a

		 - Vữa mác 400

		m3

		534.118

		156.563

		54.305



		

		Chiều dày <=2m

		

		

		

		



		AF.43333a

		 - Vữa mác 200

		m3

		383.081

		140.885

		49.875



		AF.43334a

		 - Vữa mác 250

		m3

		421.407

		140.885

		49.875



		AF.43335a

		 - Vữa mác 300

		m3

		461.272

		140.885

		49.875



		AF.43336a

		 - Vữa mác 350

		m3

		509.820

		140.885

		49.875



		AF.43337a

		 - Vữa mác 400

		m3

		513.588

		140.885

		49.875



		

		Chiều dày>2m

		

		

		

		



		AF.43343a

		 - Vữa mác 200

		m3

		369.387

		126.796

		49.875



		AF.43344a

		 - Vữa mác 250

		m3

		407.714

		126.796

		49.875



		AF.43345a

		 - Vữa mác 300

		m3

		447.578

		126.796

		49.875



		AF.43346a

		 - Vữa mác 350

		m3

		496.127

		126.796

		49.875



		AF.43347a

		 - Vữa mác 400

		m3

		499.895

		126.796

		49.875





AF.43400A - Bê tông tường thượng lưu đập



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông thuỷ công đá 1x2 đổ bằng cẩu 40T


Bê tông tường thượng lưu đập


Chiều dày <=0,45m

		

		

		

		



		AF.43413a

		 - Vữa mác 200

		m3

		421.042

		129.647

		49.875



		AF.43414a

		 - Vữa mác 250

		m3

		459.369

		129.647

		49.875



		AF.43415a

		 - Vữa mác 300

		m3

		499.233

		129.647

		49.875



		AF.43416a

		 - Vữa mác 350

		m3

		547.782

		129.647

		49.875



		AF.43417a

		 - Vữa mác 400

		m3

		551.550

		129.647

		49.875



		

		Chiều dày <=1m

		

		

		

		



		AF.43423a

		 - Vữa mác 200

		m3

		369.389

		117.368

		49.875



		AF.43424a

		 - Vữa mác 250

		m3

		407.716

		117.368

		49.875



		AF.43425a

		 - Vữa mác 300

		m3

		447.580

		117.368

		49.875



		AF.43426a

		 - Vữa mác 350

		m3

		496.129

		117.368

		49.875



		AF.43427a

		 - Vữa mác 400

		m3

		499.897

		117.368

		49.875



		

		Chiều dày <=2m

		

		

		

		



		AF.43433a

		 - Vữa mác 200

		m3

		359.124

		105.581

		45.445



		AF.43434a

		 - Vữa mác 250

		m3

		397.451

		105.581

		45.445



		AF.43435a

		 - Vữa mác 300

		m3

		437.315

		105.581

		45.445



		AF.43436a

		 - Vữa mác 350

		m3

		485.864

		105.581

		45.445



		AF.43437a

		 - Vữa mác 400

		m3

		489.632

		105.581

		45.445



		

		Chiều dày>2m

		

		

		

		



		AF.43443a

		 - Vữa mác 200

		m3

		352.277

		95.056

		45.445



		AF.43444a

		 - Vữa mác 250

		m3

		390.604

		95.056

		45.445



		AF.43445a

		 - Vữa mác 300

		m3

		430.468

		95.056

		45.445



		AF.43446a

		 - Vữa mác 350

		m3

		479.017

		95.056

		45.445



		AF.43447a

		 - Vữa mác 400

		m3

		482.785

		95.056

		45.445





AF.43510A - Bê tông thân đập



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông thuỷ công đá 1x2 đổ bằng cẩu 40T


Bê tông thân đập

		

		

		

		



		AF.43513a

		 - Vữa mác 200

		m3

		338.486

		46.596

		39.266



		AF.43514a

		 - Vữa mác 250

		m3

		377.193

		46.596

		39.266



		AF.43515a

		 - Vữa mác 300

		m3

		417.452

		46.596

		39.266



		AF.43516a

		 - Vữa mác 350

		m3

		466.481

		46.596

		39.266



		AF.43517a

		 - Vữa mác 400

		m3

		470.286

		46.596

		39.266





AF.43520A - Bê tông mặt cong đập tràn



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông thuỷ công đá 1x2 đổ bằng cẩu 40T


Bê tông mặt cong đập tràn

		

		

		

		



		AF.43523a

		 - Vữa mác 200

		m3

		338.486

		176.901

		45.900



		AF.43524a

		 - Vữa mác 250

		m3

		377.193

		176.901

		45.900



		AF.43525a

		 - Vữa mác 300

		m3

		417.452

		176.901

		45.900



		AF.43526a

		 - Vữa mác 350

		m3

		466.481

		176.901

		45.900



		AF.43527a

		 - Vữa mác 400

		m3

		470.286

		176.901

		45.900





AF.43530A - Bê tông mũi phóng



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông thuỷ công đá 1x2 đổ bằng cẩu 40T


Bê tông mũi phóng

		

		

		

		



		AF.43533a

		 - Vữa mác 200

		m3

		338.486

		100.428

		39.266



		AF.43534a

		 - Vữa mác 250

		m3

		377.193

		100.428

		39.266



		AF.43535a

		 - Vữa mác 300

		m3

		417.452

		100.428

		39.266



		AF.43536a

		 - Vữa mác 350

		m3

		466.481

		100.428

		39.266



		AF.43537a

		 - Vữa mác 400

		m3

		470.286

		100.428

		39.266





AF.43540A - Bê tông dốc nước



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông thuỷ công đá 1x2 đổ bằng cẩu 40T


Bê tông dốc nước

		

		

		

		



		AF.43543a

		 - Vữa mác 200

		m3

		335.168

		84.038

		39.266



		AF.43544a

		 - Vữa mác 250

		m3

		373.495

		84.038

		39.266



		AF.43545a

		 - Vữa mác 300

		m3

		413.359

		84.038

		39.266



		AF.43546a

		 - Vữa mác 350

		m3

		461.907

		84.038

		39.266



		AF.43547a

		 - Vữa mác 400

		m3

		465.675

		84.038

		39.266





AF.43600A - Bê tông tháp điều áp



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông thuỷ công đá 1x2 đổ bằng cẩu 40T


Bê tông tháp điều áp


Chiều cao tháp <25m

		

		

		

		



		AF.43613a

		 - Vữa mác 200

		m3

		335.168

		233.529

		54.305



		AF.43614a

		 - Vữa mác 250

		m3

		373.495

		233.529

		54.305



		AF.43615a

		 - Vữa mác 300

		m3

		413.359

		233.529

		54.305



		AF.43616a

		 - Vữa mác 350

		m3

		461.907

		233.529

		54.305



		AF.43617a

		 - Vữa mác 400

		m3

		465.675

		233.529

		54.305



		

		Chiều cao tháp >25m

		

		

		

		



		AF.43623a

		 - Vữa mác 200

		m3

		335.168

		261.487

		60.949



		AF.43624a

		 - Vữa mác 250

		m3

		373.495

		261.487

		60.949



		AF.43625a

		 - Vữa mác 300

		m3

		413.359

		261.487

		60.949



		AF.43626a

		 - Vữa mác 350

		m3

		461.907

		261.487

		60.949



		AF.43627a

		 - Vữa mác 400

		m3

		465.675

		261.487

		60.949





AF.43710A - Bê tông mố đỡ, mố néo đường ống áp lực



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông thuỷ công đá 1x2 đổ bằng cẩu 40T


Bê tông mố đỡ, mố néo đường ống áp lực

		

		

		

		



		AF.43713a

		 - Vữa mác 200

		m3

		335.168

		108.542

		60.949



		AF.43714a

		 - Vữa mác 250

		m3

		373.495

		108.542

		60.949



		AF.43715a

		 - Vữa mác 300

		m3

		413.359

		108.542

		60.949



		AF.43716a

		 - Vữa mác 350

		m3

		461.907

		108.542

		60.949



		AF.43717a

		 - Vữa mác 400

		m3

		465.675

		108.542

		60.949





AF.43720A - Bê tông bọc đường ống thép áp lực



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông thuỷ công đá 1x2 đổ bằng cẩu 40T


Bê tông bọc đường ống thép áp lực

		

		

		

		



		AF.43723a

		 - Vữa mác 200

		m3

		434.428

		144.724

		49.875



		AF.43724a

		 - Vữa mác 250

		m3

		472.755

		144.724

		49.875



		AF.43725a

		 - Vữa mác 300

		m3

		512.619

		144.724

		49.875



		AF.43726a

		 - Vữa mác 350

		m3

		561.167

		144.724

		49.875



		AF.43727a

		 - Vữa mác 400

		m3

		564.935

		144.724

		49.875





AF.43730A - Bê tông bệ đỡ máy phát



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông thuỷ công đá 1x2 đổ bằng cẩu 40T


Bê tông bệ đỡ máy phát

		

		

		

		



		AF.43733a

		 - Vữa mác 200

		m3

		338.486

		142.243

		45.445



		AF.43734a

		 - Vữa mác 250

		m3

		377.193

		142.243

		45.445



		AF.43735a

		 - Vữa mác 300

		m3

		417.452

		142.243

		45.445



		AF.43736a

		 - Vữa mác 350

		m3

		466.481

		142.243

		45.445



		AF.43737a

		 - Vữa mác 400

		m3

		470.286

		142.243

		45.445





AF.43740A - Bê tông mái kênh, mái hố xói



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông thuỷ công đá 1x2 đổ bằng cẩu 40T


Bê tông mái kênh, mái hố xói

		

		

		

		



		AF.43743a

		 - Vữa mác 200

		m3

		335.168

		106.328

		49.875



		AF.43744a

		 - Vữa mác 250

		m3

		373.495

		106.328

		49.875



		AF.43745a

		 - Vữa mác 300

		m3

		413.359

		106.328

		49.875



		AF.43746a

		 - Vữa mác 350

		m3

		461.907

		106.328

		49.875



		AF.43747a

		 - Vữa mác 400

		m3

		465.675

		106.328

		49.875





AF.43750A - Bê tông buồng xoắn



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn  vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông thuỷ công đá 1x2 đổ bằng cẩu 40T


Bê tông buồng xoắn

		

		

		

		



		AF.43753a

		 - Vữa mác 200

		m3

		394.181

		173.669

		45.445



		AF.43754a

		 - Vữa mác 250

		m3

		432.508

		173.669

		45.445



		AF.43755a

		 - Vữa mác 300

		m3

		472.372

		173.669

		45.445



		AF.43756a

		 - Vữa mác 350

		m3

		520.921

		173.669

		45.445



		AF.43757a

		 - Vữa mác 400

		m3

		524.689

		173.669

		45.445





AF.43760A - Bê tông ống hút



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông thuỷ công đá 1x2 đổ bằng cẩu 40T


Bê tông ống hút

		

		

		

		



		AF.43763a

		 - Vữa mác 200

		m3

		394.181

		142.952

		45.445



		AF.43764a

		 - Vữa mác 250

		m3

		432.508

		142.952

		45.445



		AF.43765a

		 - Vữa mác 300

		m3

		472.372

		142.952

		45.445



		AF.43766a

		 - Vữa mác 350

		m3

		520.921

		142.952

		45.445



		AF.43767a

		 - Vữa mác 400

		m3

		524.689

		142.952

		45.445





AF.43770A - Bê tông sàn dày >=30cm



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông thuỷ công đá 1x2 đổ bằng cẩu 40T


Bê tông sàn dày >=30cm

		

		

		

		



		AF.43773a

		 - Vữa mác 200

		m3

		335.168

		86.614

		49.875



		AF.43774a

		 - Vữa mác 250

		m3

		373.495

		86.614

		49.875



		AF.43775a

		 - Vữa mác 300

		m3

		413.359

		86.614

		49.875



		AF.43776a

		 - Vữa mác 350

		m3

		461.907

		86.614

		49.875



		AF.43777a

		 - Vữa mác 400

		m3

		465.675

		86.614

		49.875





AF.43800A - Bê tông cốt liệu lớn Dmax >= 80mm



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông thuỷ công đổ bằng cẩu 40T


Bê tông cốt liệu lớn Dmax>=80mm

		

		

		

		



		AF.43812a

		 - Vữa mác 150

		m3

		295.313

		46.596

		69.003



		AF.43813a

		 - Vữa mác 200

		m3

		335.168

		46.596

		69.003



		AF.43814a

		 - Vữa mác 250

		m3

		373.495

		46.596

		69.003



		AF.43815a

		 - Vữa mác 300

		m3

		413.359

		46.596

		69.003



		AF.43816a

		 - Vữa mác 350

		m3

		461.907

		46.596

		69.003



		AF.43817a

		 - Vữa mác 400

		m3

		465.675

		46.596

		69.003





AF.43900A - Bê tông chèn (khe van, khe phai, khe lưới chắn rác, mố đỡ, gối van)



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông thuỷ công đá 1x2 đổ bằng cẩu 40T


Bê tông chèn khe van, khe phai, khe lưới chắn rác, mố đỡ, gối van

		

		

		

		



		AF.43912a

		 - Vữa mác 150

		m3

		613.686

		698.394

		60.798



		AF.43913a

		 - Vữa mác 200

		m3

		653.541

		698.394

		60.798



		AF.43914a

		 - Vữa mác 250

		m3

		691.868

		698.394

		60.798



		AF.43915a

		 - Vữa mác 300

		m3

		731.732

		698.394

		60.798



		AF.43916a

		 - Vữa mác 350

		m3

		780.280

		698.394

		60.798



		AF.43917a

		 - Vữa mác 400

		m3

		784.048

		698.394

		60.798





AF.44000A - Công tác bê tông thuỷ công đổ bằng máy bơm


Thành phần công việc:


Vệ sinh khối đổ, gia công, lắp đặt tháo dỡ hộc kỹ thuật, cầu công tác (nếu có).; lắp đặt và di chuyển ống bơm theo từng điều kiện thi công cụ thể. Đổ và bảo d​ưỡng bê tông theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


AF.44110A - Bê tông lót móng, lấp đầy



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông thuỷ công đá 1x2 đổ bằng máy bơm 


Bê tông lót móng lấp đầy

		

		

		

		



		AF.44112a

		 - Vữa mác 150

		m3

		286.565

		19.215

		38.149



		AF.44113a

		 - Vữa mác 200

		m3

		325.740

		19.215

		38.149



		AF.44114a

		 - Vữa mác 250

		m3

		363.991

		19.215

		38.149



		AF.44115a

		 - Vữa mác 300

		m3

		403.369

		19.215

		38.149





AF.44120A - Bê tông bản đáy



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông thuỷ công đá 1x2 đổ bằng máy bơm 


Bê tông bản đáy

		

		

		

		



		AF.44122a

		 - Vữa mác 150

		m3

		292.296

		52.589

		38.149



		AF.44123a

		 - Vữa mác 200

		m3

		332.255

		52.589

		38.149



		AF.44124a

		 - Vữa mác 250

		m3

		371.271

		52.589

		38.149



		AF.44125a

		 - Vữa mác 300

		m3

		411.436

		52.589

		38.149



		AF.44126a

		 - Vữa mác 350

		m3

		458.472

		52.589

		38.149



		AF.44127a

		 - Vữa mác 400

		m3

		479.018

		52.589

		38.149





AF.44130A - Bê tông nền



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông thuỷ công đá 1x2 đổ bằng máy bơm 


Bê tông nền

		

		

		

		



		AF.44132a

		 - Vữa mác 150

		m3

		292.283

		29.328

		37.616



		AF.44133a

		 - Vữa mác 200

		m3

		332.236

		29.328

		37.616



		AF.44134a

		 - Vữa mác 250

		m3

		371.260

		29.328

		37.616



		AF.44135a

		 - Vữa mác 300

		m3

		411.419

		29.328

		37.616



		AF.44136a

		 - Vữa mác 350

		m3

		458.446

		29.328

		37.616



		AF.44137a

		 - Vữa mác 400

		m3

		478.990

		29.328

		37.616





AF.44200A - Bê tông tường cánh, tường biên



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông thuỷ công đá 1x2 đổ bằng máy bơm 


Bê tông tường cánh, tường biên


Chiều dày <=0,45m

		

		

		

		



		AF.44213a

		 - Vữa mác 200

		m3

		497.344

		162.045

		44.453



		AF.44214a

		 - Vữa mác 250

		m3

		535.978

		162.045

		44.453



		AF.44215a

		 - Vữa mác 300

		m3

		575.749

		162.045

		44.453



		AF.44216a

		 - Vữa mác 350

		m3

		622.324

		162.045

		44.453



		AF.44217a

		 - Vữa mác 400

		m3

		642.668

		162.045

		44.453



		

		Chiều dày <=1m

		

		

		

		



		AF.44223a

		 - Vữa mác 200

		m3

		397.440

		146.696

		44.453



		AF.44224a

		 - Vữa mác 250

		m3

		436.074

		146.696

		44.453



		AF.44225a

		 - Vữa mác 300

		m3

		475.845

		146.696

		44.453



		AF.44226a

		 - Vữa mác 350

		m3

		522.420

		146.696

		44.453



		AF.44227a

		 - Vữa mác 400

		m3

		542.764

		146.696

		44.453



		

		Chiều dày <=2m

		

		

		

		



		AF.44233a

		 - Vữa mác 200

		m3

		376.910

		132.004

		44.453



		AF.44234a

		 - Vữa mác 250

		m3

		415.544

		132.004

		44.453



		AF.44235a

		 - Vữa mác 300

		m3

		455.315

		132.004

		44.453



		AF.44236a

		 - Vữa mác 350

		m3

		501.890

		132.004

		44.453



		AF.44237a

		 - Vữa mác 400

		m3

		522.235

		132.004

		44.453



		

		Chiều dày<=3m

		

		

		

		



		AF.44243a

		 - Vữa mác 200

		m3

		363.217

		118.793

		44.453



		AF.44244a

		 - Vữa mác 250

		m3

		401.850

		118.793

		44.453



		AF.44245a

		 - Vữa mác 300

		m3

		441.622

		118.793

		44.453



		AF.44246a

		 - Vữa mác 350

		m3

		488.197

		118.793

		44.453



		AF.44247a

		 - Vữa mác 400

		m3

		508.541

		118.793

		44.453



		

		Chiều dày <=5m

		

		

		

		



		AF.44253a

		 - Vữa mác 200

		m3

		352.952

		106.897

		44.453



		AF.44254a

		 - Vữa mác 250

		m3

		391.586

		106.897

		44.453



		AF.44255a

		 - Vữa mác 300

		m3

		431.358

		106.897

		44.453



		AF.44256a

		 - Vữa mác 350

		m3

		477.933

		106.897

		44.453



		AF.44257a

		 - Vữa mác 400

		m3

		498.277

		106.897

		44.453



		

		Chiều dày >5m

		

		

		

		



		AF.44263a

		 - Vữa mác 200

		m3

		346.106

		96.207

		44.453



		AF.44264a

		 - Vữa mác 250

		m3

		384.740

		96.207

		44.453



		AF.44265a

		 - Vữa mác 300

		m3

		424.511

		96.207

		44.453



		AF.44266a

		 - Vữa mác 350

		m3

		471.086

		96.207

		44.453



		AF.44267a

		 - Vữa mác 400

		m3

		491.430

		96.207

		44.453





AF.44300A - Bê tông trụ pin, trụ biên



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông thuỷ công đá 1x2 đổ bằng máy bơm 


Bê tông trụ pin, trụ biên


Chiều dày <=0,45m

		

		

		

		



		AF.44313a

		 - Vữa mác 200

		m3

		497.344

		173.557

		44.453



		AF.44314a

		 - Vữa mác 250

		m3

		535.978

		173.557

		44.453



		AF.44315a

		 - Vữa mác 300

		m3

		575.749

		173.557

		44.453



		AF.44316a

		 - Vữa mác 350

		m3

		622.324

		173.557

		44.453



		AF.44317a

		 - Vữa mác 400

		m3

		642.668

		173.557

		44.453



		

		Chiều dày <=1m

		

		

		

		



		AF.44323a

		 - Vữa mác 200

		m3

		397.440

		156.563

		44.453



		AF.44324a

		 - Vữa mác 250

		m3

		436.074

		156.563

		44.453



		AF.44325a

		 - Vữa mác 300

		m3

		475.845

		156.563

		44.453



		AF.44326a

		 - Vữa mác 350

		m3

		522.420

		156.563

		44.453



		AF.44327a

		 - Vữa mác 400

		m3

		542.764

		156.563

		44.453



		

		Chiều dày <=2m

		

		

		

		



		AF.44333a

		 - Vữa mác 200

		m3

		376.910

		140.885

		44.453



		AF.44334a

		 - Vữa mác 250

		m3

		415.544

		140.885

		44.453



		AF.44335a

		 - Vữa mác 300

		m3

		455.315

		140.885

		44.453



		AF.44336a

		 - Vữa mác 350

		m3

		501.890

		140.885

		44.453



		AF.44337a

		 - Vữa mác 400

		m3

		522.235

		140.885

		44.453



		

		Chiều dày >2m

		

		

		

		



		AF.44343a

		 - Vữa mác 200

		m3

		363.217

		126.796

		44.453



		AF.44344a

		 - Vữa mác 250

		m3

		401.850

		126.796

		44.453



		AF.44345a

		 - Vữa mác 300

		m3

		441.622

		126.796

		44.453



		AF.44346a

		 - Vữa mác 350

		m3

		488.197

		126.796

		44.453



		AF.44347a

		 - Vữa mác 400

		m3

		508.541

		126.796

		44.453





AF.44400A - Bê tông tường thượng lưu đập



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông thuỷ công đá 1x2 đổ bằng máy bơm 


Bê tông tường thương lưu đập


Chiều dày <=0,45m

		

		

		

		



		AF.44413a

		 - Vữa mác 200

		m3

		414.872

		129.647

		44.453



		AF.44414a

		 - Vữa mác 250

		m3

		453.505

		129.647

		44.453



		AF.44415a

		 - Vữa mác 300

		m3

		493.277

		129.647

		44.453



		AF.44416a

		 - Vữa mác 350

		m3

		539.852

		129.647

		44.453



		AF.44417a

		 - Vữa mác 400

		m3

		560.196

		129.647

		44.453



		

		Chiều dày <=1m

		

		

		

		



		AF.44423a

		 - Vữa mác 200

		m3

		363.219

		117.368

		44.453



		AF.44424a

		 - Vữa mác 250

		m3

		401.852

		117.368

		44.453



		AF.44425a

		 - Vữa mác 300

		m3

		441.624

		117.368

		44.453



		AF.44426a

		 - Vữa mác 350

		m3

		488.199

		117.368

		44.453



		AF.44427a

		 - Vữa mác 400

		m3

		508.543

		117.368

		44.453



		

		Chiều dày <=2m

		

		

		

		



		AF.44433a

		 - Vữa mác 200

		m3

		352.954

		105.581

		44.453



		AF.44434a

		 - Vữa mác 250

		m3

		391.588

		105.581

		44.453



		AF.44435a

		 - Vữa mác 300

		m3

		431.359

		105.581

		44.453



		AF.44436a

		 - Vữa mác 350

		m3

		477.934

		105.581

		44.453



		AF.44437a

		 - Vữa mác 400

		m3

		498.278

		105.581

		44.453



		

		Chiều dày >2m

		

		

		

		



		AF.44443a

		 - Vữa mác 200

		m3

		346.107

		95.056

		44.453



		AF.44444a

		 - Vữa mác 250

		m3

		384.741

		95.056

		44.453



		AF.44445a

		 - Vữa mác 300

		m3

		424.512

		95.056

		44.453



		AF.44446a

		 - Vữa mác 350

		m3

		471.087

		95.056

		44.453



		AF.44447a

		 - Vữa mác 400

		m3

		491.431

		95.056

		44.453





AF.44510A - Bê tông thân đập



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông thuỷ công đá 1x2 đổ bằng máy bơm 


Bê tông thân đập

		

		

		

		



		AF.44513a

		 - Vữa mác 200

		m3

		332.255

		46.596

		38.149



		AF.44514a

		 - Vữa mác 250

		m3

		371.271

		46.596

		38.149



		AF.44515a

		 - Vữa mác 300

		m3

		411.436

		46.596

		38.149



		AF.44516a

		 - Vữa mác 350

		m3

		458.472

		46.596

		38.149



		AF.44517a

		 - Vữa mác 400

		m3

		479.018

		46.596

		38.149





AF.44520A - Bê tông mặt cong, đập tràn



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông thuỷ công đá 1x2 đổ bằng máy bơm 


Bê tông mặt cong đập tràn

		

		

		

		



		AF.44523a

		 - Vữa mác 200

		m3

		332.255

		176.901

		44.453



		AF.44524a

		 - Vữa mác 250

		m3

		371.271

		176.901

		44.453



		AF.44525a

		 - Vữa mác 300

		m3

		411.436

		176.901

		44.453



		AF.44526a

		 - Vữa mác 350

		m3

		458.472

		176.901

		44.453



		AF.44527a

		 - Vữa mác 400

		m3

		479.018

		176.901

		44.453





AF.44530A - Bê tông mũi phóng



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông thuỷ công đá 1x2 đổ bằng máy bơm 


Bê tông mũi phóng

		

		

		

		



		AF.44533a

		 - Vữa mác 200

		m3

		332.255

		100.428

		38.149



		AF.44534a

		 - Vữa mác 250

		m3

		371.271

		100.428

		38.149



		AF.44535a

		 - Vữa mác 300

		m3

		411.436

		100.428

		38.149



		AF.44536a

		 - Vữa mác 350

		m3

		458.472

		100.428

		38.149



		AF.44537a

		 - Vữa mác 400

		m3

		479.018

		100.428

		38.149





AF.44540A - Bê tông dốc nước



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông thuỷ công đá 1x2 đổ bằng máy bơm 


Bê tông dốc nước

		

		

		

		



		AF.44543a

		 - Vữa mác 200

		m3

		328.997

		84.038

		38.149



		AF.44544a

		 - Vữa mác 250

		m3

		367.631

		84.038

		38.149



		AF.44545a

		 - Vữa mác 300

		m3

		407.403

		84.038

		38.149



		AF.44546a

		 - Vữa mác 350

		m3

		453.978

		84.038

		38.149



		AF.44547a

		 - Vữa mác 400

		m3

		474.322

		84.038

		38.149





AF.44600A - Bê tông tháp điều áp



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông thuỷ công đá 1x2 đổ bằng máy bơm 


Bê tông tháp điều áp 


Chiều cao tháp <=25m

		

		

		

		



		AF.44613a

		 - Vữa mác 200

		m3

		328.997

		233.529

		44.453



		AF.44614a

		 - Vữa mác 250

		m3

		367.631

		233.529

		44.453



		AF.44615a

		 - Vữa mác 300

		m3

		407.403

		233.529

		44.453



		AF.44616a

		 - Vữa mác 350

		m3

		453.978

		233.529

		44.453



		AF.44617a

		 - Vữa mác 400

		m3

		474.322

		233.529

		44.453



		

		Chiều cao tháp >25m

		

		

		

		



		AF.44623a

		 - Vữa mác 200

		m3

		328.997

		261.487

		50.015



		AF.44624a

		 - Vữa mác 250

		m3

		367.631

		261.487

		50.015



		AF.44625a

		 - Vữa mác 300

		m3

		407.403

		261.487

		50.015



		AF.44626a

		 - Vữa mác 350

		m3

		453.978

		261.487

		50.015



		AF.44627a

		 - Vữa mác 400

		m3

		474.322

		261.487

		50.015





AF.44710A - Bê tông mố đỡ, mố néo, đường ống áp lực



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông thuỷ công đá 1x2 đổ bằng máy bơm 


Bê tông mố đỡ, mố néo, đường ống áp lực

		

		

		

		



		AF.44713a

		 - Vữa mác 200

		m3

		328.997

		108.542

		44.453



		AF.44714a

		 - Vữa mác 250

		m3

		367.631

		108.542

		44.453



		AF.44715a

		 - Vữa mác 300

		m3

		407.403

		108.542

		44.453



		AF.44716a

		 - Vữa mác 350

		m3

		453.978

		108.542

		44.453



		AF.44717a

		 - Vữa mác 400

		m3

		474.322

		108.542

		44.453





AF.44720A - Bê tông bọc đường ống thép áp lực



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông thuỷ công đá 1x2 đổ bằng máy bơm 


Bê tông bọc đường ống thép áp lực

		

		

		

		



		AF.44723a

		 - Vữa mác 200

		m3

		428.257

		144.724

		44.453



		AF.44724a

		 - Vữa mác 250

		m3

		466.891

		144.724

		44.453



		AF.44725a

		 - Vữa mác 300

		m3

		506.663

		144.724

		44.453



		AF.44726a

		 - Vữa mác 350

		m3

		553.237

		144.724

		44.453



		AF.44727a

		 - Vữa mác 400

		m3

		573.582

		144.724

		44.453





AF.44730A - Bê tông bệ đỡ máy phát



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông thuỷ công đá 1x2 đổ bằng máy bơm 


Bê tông máy phát bệ đỡ máy phát

		

		

		

		



		AF.44733a

		 - Vữa mác 200

		m3

		332.255

		142.243

		44.453



		AF.44734a

		 - Vữa mác 250

		m3

		371.271

		142.243

		44.453



		AF.44735a

		 - Vữa mác 300

		m3

		411.436

		142.243

		44.453



		AF.44736a

		 - Vữa mác 350

		m3

		458.472

		142.243

		44.453



		AF.44737a

		 - Vữa mác 400

		m3

		479.018

		142.243

		44.453





AF.44740A - Bê tông mái kênh, mái hố xói



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông thuỷ công đá 1x2 đổ bằng máy bơm 


Bê tông mái kênh, mái hố xói

		

		

		

		



		AF.44743a

		 - Vữa mác 200

		m3

		328.997

		106.328

		44.453



		AF.44744a

		 - Vữa mác 250

		m3

		367.631

		106.328

		44.453



		AF.44745a

		 - Vữa mác 300

		m3

		407.403

		106.328

		44.453



		AF.44746a

		 - Vữa mác 350

		m3

		453.978

		106.328

		44.453



		AF.44747a

		 - Vữa mác 400

		m3

		474.322

		106.328

		44.453





AF.44750A - Bê tông buồng xoắn



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông thuỷ công đá 1x2 đổ bằng máy bơm 


Bê tông buồng xoắn

		

		

		

		



		AF.44753a

		 - Vữa mác 200

		m3

		388.011

		173.669

		44.453



		AF.44754a

		 - Vữa mác 250

		m3

		426.645

		173.669

		44.453



		AF.44755a

		 - Vữa mác 300

		m3

		466.416

		173.669

		44.453



		AF.44756a

		 - Vữa mác 350

		m3

		512.991

		173.669

		44.453



		AF.44757a

		 - Vữa mác 400

		m3

		533.335

		173.669

		44.453





AF.44760A - Bê tông ống hút



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông thuỷ công đá 1x2 đổ bằng máy bơm 


Bê tông ống hút

		

		

		

		



		AF.44763a

		 - Vữa mác 200

		m3

		388.011

		142.952

		44.453



		AF.44764a

		 - Vữa mác 250

		m3

		426.645

		142.952

		44.453



		AF.44765a

		 - Vữa mác 300

		m3

		466.416

		142.952

		44.453



		AF.44766a

		 - Vữa mác 350

		m3

		512.991

		142.952

		44.453



		AF.44767a

		 - Vữa mác 400

		m3

		533.335

		142.952

		44.453





AF.44770A - Bê tông sàn dày >=30cm



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông thuỷ công đá 1x2 đổ bằng máy bơm 


Bê tông sàn dày >=30cm

		

		

		

		



		AF.44773a

		 - Vữa mác 200

		m3

		328.997

		86.614

		44.453



		AF.44774a

		 - Vữa mác 250

		m3

		367.631

		86.614

		44.453



		AF.44775a

		 - Vữa mác 300

		m3

		407.403

		86.614

		44.453



		AF.44776a

		 - Vữa mác 350

		m3

		453.978

		86.614

		44.453



		AF.44777a

		 - Vữa mác 400

		m3

		474.322

		86.614

		44.453





AF.51000 - Sản xuất vữa bê tông bằng trạm trộn tại hiện trường


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu, cân đong vật liệu, trộn vữa bê tông đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


AF.51100 - Sản xuất vữa bê tông qua dây chuyền trạm trộn



Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Sản xuất vữa bê tông qua dây truyền trạm trộn

		

		

		

		



		AF.51110

		Công suất <=16 (m3/h)

		m3

		

		5.562

		58.014



		AF.51120

		Công suất <=25 (m3/h)

		m3

		

		4.703

		44.460



		AF.51130

		Công suất <=30 (m3/h)

		m3

		

		4.551

		44.316



		AF.51140

		Công suất <=50 (m3/h)

		m3

		

		3.540

		27.858



		AF.51150

		Công suất <=125 (m3/h)

		m3

		

		3.034

		15.116



		AF.51160

		Công suất <=160 (m3/h)

		m3

		

		2.832

		25.223





AF.52000 - Vận chuyển vữa bê tông


AF.52100 - Vận chuyển vữa bê tông bằng ô tô chuyển trộn


Đơn vị tính: đ/ 100m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Vận chuyển vữa bê tông bằng ô tô chuyển trộn

		

		

		

		



		

		Cự ly vận chuyển 0,5km

		

		

		

		



		AF.52111

		- Ô tô 6 m3

		100m3

		

		

		3.713.679



		AF.52112

		- Ô tô 10,7 m3

		100m3

		

		

		3.886.545



		AF.52113

		- Ô tô 14,5 m3

		100m3

		

		

		3.738.594



		

		Cự ly vận chuyển 1,0 km

		

		

		

		



		AF.52121

		- Ô tô 6 m3

		100m3

		

		

		3.974.640



		AF.52122

		- Ô tô 10,7 m3

		100m3

		

		

		4.140.360



		AF.52123

		- Ô tô 14,5 m3

		100m3

		

		

		3.984.849



		

		Cự ly vận chuyển 1,5km

		

		

		

		



		AF.52131

		- Ô tô 6 m3

		100m3

		

		

		4.215.527



		AF.52132

		- Ô tô 10,7 m3

		100m3

		

		

		4.441.766



		AF.52133

		- Ô tô 14,5 m3

		100m3

		

		

		4.253.490



		

		Cự ly vận chuyển 2,0 km

		

		

		

		



		AF.52141

		- Ô tô 6 m3

		100m3

		

		

		4.576.858



		AF.52142

		- Ô tô 10,7 m3

		100m3

		

		

		4.790.762



		AF.52143

		- Ô tô 14,5 m3

		100m3

		

		

		4.589.292



		

		Cự ly vận chuyển 3,0km

		

		

		

		



		AF.52151

		- Ô tô 6 m3

		100m3

		

		

		5.419.964



		AF.52152

		- Ô tô 10,7 m3

		100m3

		

		

		5.647.388



		AF.52153

		- Ô tô 14,5 m3

		100m3

		

		

		5.417.603



		

		Cự ly vận chuyển 4,0km

		

		

		

		



		AF.52161

		- Ô tô 6 m3

		100m3

		

		

		5.951.923



		AF.52162

		- Ô tô 10,7 m3

		100m3

		

		

		6.218.472



		AF.52163

		- Ô tô 14,5 m3

		100m3

		

		

		5.977.273



		

		Vận chuyển 1 km tiếp theo

		

		

		

		



		AF.52171

		- Ô tô 6 m3

		100m3

		

		

		505.863



		AF.52172

		- Ô tô 10,7 m3

		100m3

		

		

		529.839



		AF.52173

		- Ô tô 14,5 m3

		100m3

		

		

		508.180





Phạm vi ngoài 4 km, cứ 1km vận chuyển tiếp áp dụng đơn giá vận chuyển ở cự ly 4km cộng với đơn giá vận chuyển 1km tiếp theo.


AF.52200 - Vận chuyển vữa bê tông trong hầm


Đơn vị tính: đ/ 100m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Vận chuyển vữa bê tông trong hầm

		

		

		

		



		

		Bằng xe goòng 5,8m3

		

		

		

		



		AF.52211

		 - Cự ly <=0,5 (km)

		100m3

		

		

		13.462.124



		AF.52212

		 - Cự ly <=1,0 (km)

		100m3

		

		

		14.742.197



		AF.52213

		 - Cự ly <=1,5 (km)

		100m3

		

		

		16.020.840



		AF.52214

		 - Cự ly <=2,0 (km)

		100m3

		

		

		17.299.484



		AF.52215

		 - Cự ly <=3,0 (km)

		100m3

		

		

		19.848.996



		

		Bằng ô tô chuyển trộn 6m3

		

		

		

		



		AF.52221

		 - Cự ly <=0,5 (km)

		100m3

		

		

		4.045.903



		AF.52222

		 - Cự ly <=1,0 (km)

		100m3

		

		

		4.568.829



		AF.52223

		 - Cự ly <=1,5 (km)

		100m3

		

		

		5.091.755



		AF.52224

		 - Cự ly <=2,0 (km)

		100m3

		

		

		5.614.681



		AF.52225

		 - Cự ly <=3,0 (km)

		100m3

		

		

		6.654.511





AF.52300 - Vận chuyển vữa bê tông bằng ô tô tự đổ


Đơn vị tính: đ/100m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Vận chuyển vữa bê tông bằng ô tô tự đổ cự ly vận chuyển 0,5km

		

		

		

		



		AF.52311

		- Ô tô 10T

		100m3

		

		

		2.287.583



		AF.52312

		- Ô tô 15T

		100m3

		

		

		1.788.027



		AF.52313

		- Ô tô 22T

		100m3

		

		

		1.485.009



		

		Cự ly vận chuyển 1,0km

		

		

		

		



		AF.52321

		- Ô tô 10T

		100m3

		

		

		2.449.877



		AF.52322

		- Ô tô 15T

		100m3

		

		

		1.887.362



		AF.52323

		- Ô tô 22T

		100m3

		

		

		1.577.822



		

		Cự ly vận chuyển 1,5km

		

		

		

		



		AF.52331

		- Ô tô 10T

		100m3

		

		

		2.542.617



		AF.52332

		- Ô tô 15T

		100m3

		

		

		2.031.849



		AF.52333

		- Ô tô 22T

		100m3

		

		

		1.691.260



		

		Cự ly vận chuyển 2,0km

		

		

		

		



		AF.52341

		- Ô tô 10T

		100m3

		

		

		2.820.837



		AF.52342

		- Ô tô 15T

		100m3

		

		

		2.185.366



		AF.52343

		- Ô tô 22T

		100m3

		

		

		1.815.011



		

		Cự ly vận chuyển 3,0km

		

		

		

		



		AF.52351

		- Ô tô 10T

		100m3

		

		

		3.338.634



		AF.52352

		- Ô tô 15T

		100m3

		

		

		2.573.675



		AF.52353

		- Ô tô 22T

		100m3

		

		

		2.145.012





Ghi chú:Vận chuyển vữa bê tông bằng ô tô tự đổ được đơn giá ở cự ly tối đa bằng 3km, không áp dụng đối với cự ly vận chuyển >3km 


AF.60000 - Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép


Quy định áp dụng:


Công tác sản xuất, lắp dựng cốt thép được tính cho 1 tấn cốt thép đã bao gồm hao hụt thép ở khâu thi công, chưa bao gồm thép nối chồng, thép chống giữa các lớp cốt thép, thép chờ và các kết cấu thép phi tiêu chuẩn chôn sẵn trong bê tông.


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, kéo, nắn, cắt, uốn, hàn, nối, đặt buộc hoặc hàn cốt thép


- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, bốc xếp, vận chuyển lên cao bằng máy


AF.61100 - Cốt thép móng



Đơn vị tính: đ/1tấn


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Cốt thép móng

		

		

		

		



		AF.61110

		Đường kính <=10mm

		tấn

		8.285.385

		620.551

		26.767



		AF.61120

		Đường kính <=18mm

		tấn

		8.500.260

		457.190

		154.163



		AF.61130

		Đường kính >18mm

		tấn

		8.508.180

		348.101

		161.235





AF.61200 - Cốt thép bệ máy



Đơn vị tính: đ/1tấn


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Cốt thép bệ máy

		

		

		

		



		AF.61210

		Đường kính <=10mm

		tấn

		8.285.385

		709.358

		26.767



		AF.61220

		Đường kính <=18mm

		tấn

		8.502.420

		552.576

		158.904



		AF.61230

		Đường kính >18mm

		tấn

		8.508.180

		429.233

		161.235





AF.61300 - Cốt thép tường



Đơn vị tính: đ/1tấn


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Cốt thép tường


Đường kính <=10mm

		

		

		

		



		AF.61311

		 - Tường cao <=4m

		tấn

		8.285.385

		747.183

		26.767



		AF.61312

		 - Tường cao <=16m

		tấn

		8.285.385

		774.044

		31.906



		AF.61313

		 - Tường cao <=50m

		tấn

		8.285.385

		851.339

		81.922



		AF.61314

		 - Tường cao >50m

		tấn

		8.285.385

		889.712

		100.895



		

		Đường kính <=18mm

		

		

		

		



		AF.61321

		 - Tường cao <=4m

		tấn

		8.500.260

		612.328

		154.163



		AF.61322

		 - Tường cao <=16m

		tấn

		8.500.260

		668.792

		161.850



		AF.61323

		 - Tường cao <=50m

		tấn

		8.500.260

		735.671

		206.013



		AF.61324

		 - Tường cao >50m

		tấn

		8.500.260

		767.466

		223.479



		

		Đường kính >18mm

		

		

		

		



		AF.61331

		 - Tường cao <=4m

		tấn

		8.508.180

		498.853

		161.235



		AF.61332

		 - Tường cao <=16m

		tấn

		8.508.180

		558.606

		169.063



		AF.61333

		 - Tường cao <=50m

		tấn

		8.508.180

		613.973

		207.375



		AF.61334

		 - Tường cao >50m

		tấn

		8.508.180

		642.479

		225.786





AF.61400 - Côt thép cột, trụ



Đơn vị tính: đ/1tấn


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Cốt thép cột, trụ


Đường kính <=10mm

		

		

		

		



		AF.61411

		 - Tường cao <=4m

		tấn

		8.285.385

		815.707

		26.767



		AF.61412

		 - Tường cao <=16m

		tấn

		8.285.385

		836.538

		31.906



		AF.61413

		 - Tường cao <=50m

		tấn

		8.285.385

		919.863

		85.823



		AF.61414

		 - Tường cao >50m

		tấn

		8.285.385

		962.073

		105.801



		

		Đường kính <=18mm

		

		

		

		



		AF.61421

		 - Tường cao <=4m

		tấn

		8.502.420

		549.286

		158.904



		AF.61422

		 - Tường cao <=16m

		tấn

		8.502.420

		558.606

		166.685



		AF.61423

		 - Tường cao <=50m

		tấn

		8.502.420

		614.521

		210.849



		AF.61424

		 - Tường cao >50m

		tấn

		8.502.420

		642.479

		228.315



		

		Đường kính >18mm

		

		

		

		



		AF.61431

		 - Tường cao <=4m

		tấn

		8.518.980

		464.865

		187.311



		AF.61432

		 - Tường cao <=16m

		tấn

		8.518.980

		485.148

		195.660



		AF.61433

		 - Tường cao <=50m

		tấn

		8.518.980

		533.937

		233.972



		AF.61434

		 - Tường cao >50m

		tấn

		8.518.980

		558.057

		252.383





AF.61500 - Cốt thép xà, dầm, giằng



Đơn vị tính: đ/1tấn


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Cốt thép xà, dầm, giằng


Đường kính <=10mm

		

		

		

		



		AF.61511

		 - Tường cao <=4m

		tấn

		8.285.385

		888.068

		26.767



		AF.61512

		 - Tường cao <=16m

		tấn

		8.285.385

		908.351

		31.906



		AF.61513

		 - Tường cao <=50m

		tấn

		8.285.385

		999.350

		85.823



		AF.61514

		 - Tường cao >50m

		tấn

		8.285.385

		1.047.043

		105.801



		

		Đường kính <=18mm

		

		

		

		



		AF.61521

		 - Tường cao <=4m

		tấn

		8.500.980

		550.383

		155.704



		AF.61522

		 - Tường cao <=16m

		tấn

		8.500.980

		570.666

		163.421



		AF.61523

		 - Tường cao <=50m

		tấn

		8.500.980

		627.678

		207.585



		AF.61524

		 - Tường cao >50m

		tấn

		8.500.980

		656.183

		225.051



		

		Đường kính >18mm

		

		

		

		



		AF.61531

		 - Tường cao <=4m

		tấn

		8.517.060

		498.853

		183.281



		AF.61532

		 - Tường cao <=16m

		tấn

		8.517.060

		502.690

		191.550



		AF.61533

		 - Tường cao <=50m

		tấn

		8.517.060

		553.672

		229.862



		AF.61534

		 - Tường cao >50m

		tấn

		8.517.060

		578.340

		248.273





AF.61600 - Cốt thép lanh tô liền mái hăt, máng nước



Đơn vị tính: đ/1tấn


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Cốt thép lanh tô liền mái hắt, máng nước


Đường kính <=10mm

		

		

		

		



		AF.61611

		 - Tường cao <=4m

		tấn

		8.285.385

		1.190.669

		26.767



		AF.61612

		 - Tường cao <=16m

		tấn

		8.285.385

		1.212.048

		31.906



		AF.61613

		 - Tường cao <=50m

		tấn

		8.285.385

		1.333.198

		85.823



		AF.61614

		 - Tường cao >50m

		tấn

		8.285.385

		1.392.403

		105.801



		

		Đường kính >10 mm

		

		

		

		



		AF.61621

		 - Tường cao <=4m

		tấn

		8.499.984

		1.130.916

		154.518



		AF.61622

		 - Tường cao <=16m

		tấn

		8.499.984

		1.150.651

		162.212



		AF.61623

		 - Tường cao <=50m

		tấn

		8.499.984

		1.260.837

		206.376



		AF.61624

		 - Tường cao >50m

		tấn

		8.499.984

		1.323.331

		223.842





AF.61700 - Cốt thép sàn mái



Đơn vị tính: đ/1tấn


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Cốt thép sàn mái


Đường kính <=10mm

		

		

		

		



		AF.61711

		 - Tường cao <=16m

		tấn

		8.285.385

		802.002

		27.303



		AF.61712

		 - Tường cao <=50m

		tấn

		8.285.385

		882.586

		95.577



		AF.61713

		 - Tường cao >50m

		tấn

		8.285.385

		922.604

		105.330



		

		Đường kính >10 mm

		

		

		

		



		AF.61721

		 - Tường cao <=16m

		tấn

		8.499.984

		598.075

		162.212



		AF.61722

		 - Tường cao <=50m

		tấn

		8.499.984

		657.828

		235.804



		AF.61723

		 - Tường cao >50m

		tấn

		8.499.984

		923.152

		248.070





AF.61800 - Cốt thép cầu thang



Đơn vị tính: đ/1tấn


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Cốt thép cầu thang


Đường kính <=10mm

		

		

		

		



		AF.61811

		 - Tường cao <=4m

		tấn

		8.285.385

		993.868

		26.767



		AF.61812

		 - Tường cao <=16m

		tấn

		8.285.385

		1.014.700

		31.906



		AF.61813

		 - Tường cao <=50m

		tấn

		8.285.385

		1.116.115

		85.823



		AF.61814

		 - Tường cao >50m

		tấn

		8.285.385

		1.166.548

		105.801



		

		Đường kính >10 mm

		

		

		

		



		AF.61821

		 - Tường cao <=4m

		tấn

		8.499.984

		789.942

		154.518



		AF.61822

		 - Tường cao <=16m

		tấn

		8.499.984

		802.002

		162.212



		AF.61823

		 - Tường cao <=50m

		tấn

		8.499.984

		868.881

		216.130



		AF.61824

		 - Tường cao >50m

		tấn

		8.499.984

		908.351

		236.107





AF.62000 - Sản xuất, lắp dựng cốt thép lồng thang máy, silô, ống khói thi công theo phương pháp cốp pha trượt


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, gia công cốt thép, vận chuyển xa và vận chuyển lên cao đến vị trí mâm sàn thao tác, lắp dựng, đặt, buộc, hàn cốt thép theo đúng yêu cầu kỹ thuật (chiều cao t​ường nhà, lồng thang máy, silô ống khói đã tính bình quân trong đơn giá).


AF.62100 - Cốt thép lồng thang máy



Đơn vị tính: đ/1tấn


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Cốt thép lồng thang máy

		

		

		

		



		AF.62110

		 - Đường kính <=10mm

		tấn

		8.297.941

		919.145

		113.091



		AF.62120

		 - Đường kính <=18mm

		tấn

		8.375.480

		797.458

		254.072



		AF.62130

		 - Đường kính >18mm

		tấn

		8.375.240

		667.502

		253.035





AF.62200 - Cốt thép si lô



Đơn vị tính: đ/1tấn


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Cốt thép silô

		

		

		

		



		AF.62210

		 - Đường kính <=10mm

		tấn

		8.297.941

		853.576

		446.504



		AF.62220

		 - Đường kính <=18mm

		tấn

		8.375.000

		738.388

		529.325



		AF.62230

		 - Đường kính >18mm

		tấn

		8.377.640

		590.710

		477.451





AF.62300 - Cốt thép ống khói



Đơn vị tính: đ/1tấn


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Cốt thép ống khói

		

		

		

		



		AF.62310

		 - Đường kính <=10mm

		tấn

		8.297.941

		1.033.742

		104.161



		AF.62320

		 - Đường kính <=18mm

		tấn

		8.375.000

		886.065

		244.772



		AF.62330

		 - Đường kính >18mm

		tấn

		8.377.640

		708.852

		239.299





AF.63000 - Cốt thép giếng nước, giếng cáp, mương cáp, rãnh nước, ống cống, ống buy, ống xiphông, ống xoắn


AF.63100 - Cốt thép giếng nước, giếng cáp


Đơn vị tính: đ/1tấn


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Cốt thép giếng nước, giếng cáp

		

		

		

		



		AF.63110

		 - Đường kính <=10mm

		tấn

		8.285.385

		1.429.680

		26.767



		AF.63120

		 - Đường kính <=18mm

		tấn

		8.502.096

		1.437.354

		158.311



		AF.63130

		 - Đường kính >18mm

		tấn

		8.518.668

		1.462.571

		187.311





AF.63200 - Cốt thép mương cáp, rãnh nước



Đơn vị tính: đ/1tấn


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Cốt thép  mương cáp, rãnh nước

		

		

		

		



		AF.63210

		 - Đường kính <=10mm

		tấn

		8.285.385

		601.364

		26.767



		AF.63220

		 - Đường kính  >10mm

		tấn

		8.508.180

		380.444

		173.127





AF.63300 - Cốt thép ống cống, ống buy, ống xi phông, ống xuắn



Đơn vị tính: đ/1tấn


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Cốt thép ống cống, ống buy, ống xi phông, ống xoắn

		

		

		

		



		AF.63310

		 - Đường kính <=10mm

		tấn

		8.285.385

		1.151.884

		26.767



		AF.63320

		 - Đường kính<=18mm

		tấn

		8.558.580

		933.322

		292.838



		AF.63330

		 - Đường kính >18mm

		tấn

		8.558.580

		856.530

		282.131





AF.64000 - Cốt thép cầu máng


AF.64100 - Cốt thép cầu máng thường



Đơn vị tính: đ/1tấn


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Cốt thép cầu máng thường

		

		

		

		



		AF.64110

		 - Đường kính <=10mm

		tấn

		8.285.385

		1.123.790

		26.767



		AF.64120

		 - Đường kính <=18mm

		tấn

		8.558.580

		959.332

		292.838



		AF.64130

		 - Đường kính >18mm

		tấn

		8.556.180

		849.694

		276.205





AF.64200 - Cốt thép cầu máng vỏ mỏng



Đơn vị tính: đ/1tấn


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Cốt thép cầu máng vỏ mỏng

		

		

		

		



		AF.64210

		 - Đường kính <=10mm

		tấn

		8.285.385

		1.583.173

		26.767



		AF.64220

		 - Đường kính <=18mm

		tấn

		8.558.580

		1.118.856

		292.838



		AF.64230

		 - Đường kính >18mm

		tấn

		8.556.180

		1.102.958

		276.205





AF.65000 - Cốt thép móng, mố, trụ, mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn, dưới nước


AF.65100 - Cốt thép móng, mố, trụ, mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn



Đơn vị tính: đ/1tấn


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Cốt thép móng, mố, trụ, mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn

		

		

		

		



		AF.65110

		 - Đường kính <= 10mm

		tấn

		8.285.385

		991.802

		162.347



		AF.65120

		 - Đường kính <= 18mm

		tấn

		8.522.580

		692.312

		312.740



		AF.65130

		 - Đường kính > 18mm

		tấn

		8.527.740

		575.942

		306.144





AF.65200 - Cột thép móng, mố, trụ, mũ mố, mũ trụ cầu dưới nước



Đơn vị tính: đ/1tấn


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Cốt thép móng, mố, trụ, mũ mố, mũ trụ cầu dưới nước

		

		

		

		



		AF.65210

		 - Đường kính <= 10mm

		tấn

		8.285.385

		1.187.918

		237.914



		AF.65220

		 - Đường kính <= 18mm

		tấn

		8.522.580

		830.538

		410.510



		AF.65230

		 - Đường kính > 18mm

		tấn

		8.527.740

		691.131

		351.650





AF.65300 - Sản xuất, lắp đặt cần neo thép gia cố mái taluy đường


Thành phần công việc:


Gia công, lắp đặt cần neo thép Φ 32mm, định vị cần neo theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu lên mái taluy bằng thủ công


(Công tác bơm vữa lỗ neo ch​ưa tính trong đơn giá)


Đơn vị tính: đ/1tấn


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		AF.65310

		Sản xuất, lắp đặt cần neo thép gia cố mái taluy đường

		tấn

		9.179.398

		3.556.828

		516.637





AF.66100 - Cáp tháp dự ứng lực dầm cầu đúc hẫng (kéo sau)


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, làm sạch và khô ống luồn cáp, luồn, đo cắt và kéo cáp bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m



Đơn vị tính: đ/1tấn


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Cáp dự ứng lực dầm cầu đúc hẫng (kéo sau)

		

		

		

		



		AF.66110

		 - Trên cạn

		tấn

		8.447.972

		1.794.436

		5.102.207



		AF.66120

		 - Trên mặt nước

		tấn

		8.447.972

		2.050.784

		6.308.721





AF.67000 - Cốt thép cọc


AF.67100 - Cốt thép cọc khoan nhồi, cọc, tường Barrette trên cạn


Đơn vị tính: đ/1tấn


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Cốt thép cọc khoan nhồi, tường barrette trên cạn

		

		

		

		



		AF.67110

		 - Đường kính <= 18mm

		tấn

		8.644.166

		726.573

		517.989



		AF.67120

		 - Đường kính > 18mm

		tấn

		8.656.286

		637.967

		520.324





AF.67200 - Cốt thép cọc khoan nhồi dưới nước



Đơn vị tính: đ/1tấn


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Cốt thép cọc khoan nhồi dưới nước

		

		

		

		



		AF.67210

		 - Đường kính <= 18mm

		tấn

		8.644.166

		799.231

		907.070



		AF.67220

		 - Đường kính > 18mm

		tấn

		8.656.286

		701.764

		882.202





AF.68100 - Sản xuất cốt thép bê tông hầm


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, kéo, nắn, cắt, uốn cốt thép, hàn nối, đặt buộc và hàn cốt thép, lắp dựng cốt thép trong hầm theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đ/1tấn


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn  vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Sản xuất cốt thép bê tông hầm

		

		

		

		



		AF.68110

		 - Đường kính <=18mm

		tấn

		8.397.981

		444.214

		94.380



		AF.68120

		 - Đường kính >18mm

		tấn

		8.422.101

		373.329

		137.862





AF.68200 - Lắp dựng cốt thép nền, tường hầm


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, kéo, nắn, cắt, uốn cốt thép, hàn nối, đặt buộc và hàn cốt thép, lắp dựng cốt thép trong hầm theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đ/1tấn


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Lắp dựng cốt thép nền , tường

		

		

		

		



		AF.68210

		 - Đường kính <=18mm

		tấn

		234.580

		1.078.046

		273.226



		AF.68220

		 - Đường kính >18mm

		tấn

		215.322

		1.132.982

		269.599





AF.68300 - Lắp dựng cốt thép vòm hầm



Đơn vị tính: đ/1tấn


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Lắp dựng cốt thép vòm hầm

		

		

		

		



		AF.68310

		 - Đường kính <=18mm

		tấn

		245.596

		2.046.219

		374.397



		AF.68320

		 - Đường kính >18mm

		tấn

		226.216

		2.117.105

		304.863





AF.68400 - Lắp dựng cốt thép toàn tiết diện hầm



Đơn vị tính: đ/1tấn


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Lắp dựng cốt thép toàn tiết diện hầm

		

		

		

		



		AF.68410

		 - Đường kính <=18mm

		tấn

		257.836

		1.547.660

		404.621



		AF.68420

		 - Đường kính >18mm

		tấn

		238.333

		1.618.545

		400.994





AF.68500 - Lắp dựng cốt thép hầm đứng



Đơn vị tính: đ/1tấn


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Lắp dựng cốt thép hầm đứng

		

		

		

		



		AF.68510

		 - Đường kính <=18mm

		tấn

		468.364

		2.486.889

		818.077



		AF.68520

		 - Đường kính >18mm

		tấn

		358.530

		2.563.681

		617.389





AF.68600 - Lắp đựng cốt thép hầm nghiêng



Đơn vị tính: đ/1tấn


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Lắp dựng cốt thép hầm nghiêng

		

		

		

		



		AF.68610

		 - Đường kính <=18mm

		tấn

		468.364

		2.587.310

		824.985



		AF.68620

		 - Đường kính >18mm

		tấn

		358.530

		2.690.093

		624.296





AF.71000 - Công tác sản xuất, lắp dựng cốt thép công trình thủy công 


Quy định áp dụng:


Công tác sản xuất, lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công được tính cho 1 tấn cốt thép đã bao gồm hao hụt thép ở khâu thi công, chưa bao gồm thép nối chồng, thép chống giữa các lớp cốt thép, thép chờ và các kết cấu thép phi tiêu chuẩn chôn sẵn trong bê tông.


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, kéo, nắn, cắt uốn, hàn, nối, đặt buộc hoặc hàn cốt thép. Dùng cần cẩu để lắp dựng theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.


AF.71000 - Công tác sản xuất, lắp dựng cốt thép bê tông thủy công bằng cần cẩu 16 tấn


AF.71100 - Cốt thép móng, nền, bản đáy



Đơn vị tính: đ/1tấn


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Cốt thép móng, nền, bản đáy

		

		

		

		



		AF.71110

		 - Đường kính <= 10mm

		tấn

		8.285.385

		620.551

		83.259



		AF.71120

		 - Đường kính <= 18mm

		tấn

		8.500.260

		457.190

		210.654



		AF.71130

		 - Đường kính > 18mm

		tấn

		8.508.180

		348.101

		217.726





AF.71200 - Cốt thép tường



Đơn vị tính: đ/1tấn


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Cốt thép tường

		

		

		

		



		AF.71210

		 - Đường kính <= 10mm

		tấn

		8.285.385

		763.300

		83.259



		AF.71220

		 - Đường kính <= 18mm

		tấn

		8.500.260

		646.206

		210.654



		AF.71230

		 - Đường kính > 18mm

		tấn

		8.508.180

		534.704

		217.726





AF.71300 - Cốt thép trụ pin, trụ biên



Đơn vị tính: đ/1tấn


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Cốt thép trụ pin, trụ biên

		

		

		

		



		AF.71310

		 - Đường kính <= 10mm

		tấn

		8.285.385

		828.206

		83.259



		AF.71320

		 - Đường kính <= 18mm

		tấn

		8.502.420

		554.878

		215.396



		AF.71330

		 - Đường kính > 18mm

		tấn

		8.518.980

		477.035

		243.802





AF.71400 - Cốt thép mặt cong, đập tràn, mũi phóng



Đơn vị tính: đ/1tấn


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Cốt thép mặt cong, đập tràn, mũi phóng

		

		

		

		



		AF.71410

		 - Đường kính <= 10mm

		tấn

		8.285.385

		760.614

		83.259



		AF.71420

		 - Đường kính <= 18mm

		tấn

		8.500.260

		640.560

		210.654



		AF.71430

		 - Đường kính > 18mm

		tấn

		8.508.180

		528.729

		217.726





AF.71500 - Cốt thép dốc nước



Đơn vị tính: đ/1tấn


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Cốt thép dốc nước

		

		

		

		



		AF.71510

		 - Đường kính <= 10mm

		tấn

		8.285.385

		709.358

		83.259



		AF.71520

		 - Đường kính <= 18mm

		tấn

		8.502.420

		552.576

		215.396



		AF.71530

		 - Đường kính > 18mm

		tấn

		8.508.180

		429.233

		217.726





AF.71600 - Cốt thép tháp điều áp



Đơn vị tính: đ/1tấn


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Cốt thép tháp điều áp


Đường kính <=10mm

		

		

		

		



		AF.71611

		- Cao <=25m

		tấn

		8.285.385

		1.349.644

		122.043



		AF.71612

		- Cao >25m

		tấn

		8.285.385

		1.842.467

		188.737



		

		Đường kính <=18mm

		

		

		

		



		AF.71621

		- Cao <=25m

		tấn

		8.508.180

		1.179.705

		268.048



		AF.71622

		- Cao >25m

		tấn

		8.508.180

		1.311.270

		334.741



		

		Đường kính >18mm

		

		

		

		



		AF.71631

		- Cao <=25m

		tấn

		8.508.180

		1.072.260

		257.341



		AF.71632

		- Cao >25m

		tấn

		8.508.180

		1.092.543

		324.034





AF.71710 - Cốt thép mố đỡ, mố néo đường ống áp lực



Đơn vị tính: đ/1tấn


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Cốt thép mố đỡ, mố néo đường ống áp lực

		

		

		

		



		AF.71711

		 - Đường kính <= 10mm

		tấn

		8.285.385

		815.762

		83.259



		AF.71712

		 - Đường kính <= 18mm

		tấn

		8.502.420

		635.462

		215.396



		AF.71713

		 - Đường kính > 18mm

		tấn

		8.508.180

		493.645

		217.726





AF.71720 - Cốt thép bọc đường ống áp lực, ống hút



Đơn vị tính: đ/1tấn


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Cốt thép bọc đường ống áp lực, ống hút

		

		

		

		



		AF.71721

		 - Đường kính <= 10mm

		tấn

		8.285.385

		1.053.073

		83.259



		AF.71722

		 - Đường kính <= 18mm

		tấn

		8.558.580

		866.140

		349.330



		AF.71723

		 - Đường kính > 18mm

		tấn

		8.558.580

		794.876

		338.623





AF.71730 - Cốt thép buồng xoắn



Đơn vị tính: đ/1tấn


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Cốt thép buồng xoắn

		

		

		

		



		AF.71731

		 - Đường kính <= 10mm

		tấn

		8.285.385

		993.868

		83.259



		AF.71732

		 - Đường kính <= 18mm

		tấn

		8.499.984

		802.002

		211.010



		AF.71733

		 - Đường kính > 18mm

		tấn

		8.508.180

		769.111

		218.556





AF.71740 - Cốt thép bệ đỡ máy phát



Đơn vị tính: đ/1tấn


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Cốt thép bệ đỡ máy phát

		

		

		

		



		AF.71741

		 - Đường kính <= 10mm

		tấn

		8.285.385

		709.358

		83.259



		AF.71742

		 - Đường kính <= 18mm

		tấn

		8.502.420

		552.576

		215.396



		AF.71743

		 - Đường kính > 18mm

		tấn

		8.508.180

		429.233

		217.726





AF.71750 - Cốt thép mái kênh, mái hố xói



Đơn vị tính: đ/1tấn


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Cốt thép mái kênh, mái hố xói

		

		

		

		



		AF.71751

		 - Đường kính <= 10mm

		tấn

		8.285.385

		747.183

		83.259



		AF.71752

		 - Đường kính <= 18mm

		tấn

		8.500.260

		612.328

		210.654



		AF.71753

		 - Đương kính > 18mm

		tấn

		8.508.180

		498.853

		217.726





AF.71800 - Cốt thép sàn dày >= 30cm



Đơn vị tính: đ/1tấn


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Cốt thép sàn dày >=30cm

		

		

		

		



		AF.71810

		 - Đường kính <= 10mm

		tấn

		8.285.385

		802.002

		83.259



		AF.71820

		 - Đường kính <= 18mm

		tấn

		8.499.984

		598.075

		211.010



		AF.71830

		 - Đường kính > 18mm

		tấn

		8.508.180

		454.998

		218.556





AF.72000 - Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông thuỷ công bằng cần cẩu 25 tấn


AF.72100 - Cốt thép móng, nền, bản đáy


Đơn vị tính: đ/1tấn


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Cốt thép móng, nền, bản đáy

		

		

		

		



		AF.72110

		 - Đường kính <= 10mm

		tấn

		8.285.385

		620.551

		91.574



		AF.72120

		 - Đường kính <= 18mm

		tấn

		8.500.260

		457.190

		218.969



		AF.72130

		 - Đường kính > 18mm

		tấn

		8.508.180

		348.101

		226.041





AF.72200 - Cốt thép tường



Đơn vị tính: đ/1tấn


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Cốt thép tường

		

		

		

		



		AF.72210

		 - Đường kính <= 10mm

		tấn

		8.285.385

		763.300

		91.574



		AF.72220

		 - Đường kính <= 18mm

		tấn

		8.500.260

		646.206

		218.969



		AF.72230

		 - Đường kính > 18mm

		tấn

		8.508.180

		534.704

		226.041





AF.72300 - Cốt thép trụ pin, trụ biên



Đơn vị tính: đ/1tấn


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Cốt thép trụ pin, trụ biên

		

		

		

		



		AF.72310

		 - Đường kính <= 10mm

		tấn

		8.285.385

		828.206

		91.574



		AF.72320

		 - Đường kính <= 18mm

		tấn

		8.502.420

		554.878

		223.710



		AF.72330

		 - Đường kính > 18mm

		tấn

		8.518.980

		477.035

		252.117





AF.72400 - Cốt thép mặt cong đập tràn, mũi phóng



Đơn vị tính: đ/1tấn


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Cốt thép mặt trong đập tràn, mũi phóng

		

		

		

		



		AF.72410

		 - Đường kính <= 10mm

		tấn

		8.285.385

		760.614

		91.574



		AF.72420

		 - Đường kính <= 18mm

		tấn

		8.500.260

		640.560

		218.969



		AF.72430

		 - Đường kính > 18mm

		tấn

		8.508.180

		528.729

		226.041





AF.72500 - Cốt thép dốc nước



Đơn vị tính: đ/1tấn


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Cốt thép dốc nước

		

		

		

		



		AF.72510

		 - Đường kính <= 10mm

		tấn

		8.285.385

		709.358

		91.574



		AF.72520

		 - Đường kính <= 18mm

		tấn

		8.502.420

		552.576

		223.710



		AF.72530

		 - Đường kính > 18mm

		tấn

		8.508.180

		429.233

		226.041





AF.72600 - Cốt thép tháp điều áp



Đơn vị tính: đ/1tấn


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Cốt thép tháp điều áp


Đường kính <=10mm

		

		

		

		



		AF.72611

		- Cao <=25m

		tấn

		8.285.385

		1.349.644

		161.564



		AF.72612

		- Cao >25m

		tấn

		8.285.385

		1.842.467

		262.661



		

		Đường kính <=18mm

		

		

		

		



		AF.72621

		- Cao <=25m

		tấn

		8.508.180

		1.179.705

		307.568



		AF.72622

		- Cao >25m

		tấn

		8.508.180

		1.311.270

		408.665



		

		Đường kính >18mm

		

		

		

		



		AF.72631

		- Cao <=25m

		tấn

		8.508.180

		1.072.260

		296.861



		AF.72632

		- Cao >25m

		tấn

		8.508.180

		1.092.543

		397.958





AF.72710 - Cốt thép mố đỡ, mố néo đường ống áp lực



Đơn vị tính: đ/1tấn


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Cốt thép mố đỡ, mố néo đường ống áp lực

		

		

		

		



		AF.72711

		 - Đường kính <= 10mm

		tấn

		8.285.385

		815.762

		91.574



		AF.72712

		 - Đường kính <= 18mm

		tấn

		8.502.420

		635.462

		223.710



		AF.72713

		 - Đường kính > 18mm

		tấn

		8.508.180

		493.645

		226.041





AF.72720 - Cốt thép bọc đường ống áp lực, ống hút



Đơn vị tính: đ/1tấn


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Cốt thép bọc đường ống áp lực, ống hút

		

		

		

		



		AF.72721

		 - Đường kính <= 10mm

		tấn

		8.285.385

		1.053.073

		91.574



		AF.72722

		 - Đường kính <= 18mm

		tấn

		8.558.580

		866.140

		357.645



		AF.72723

		 - Đường kính > 18mm

		tấn

		8.558.580

		794.876

		346.938





AF.72730 - Cốt thép buông xoắn



Đơn vị tính: đ/1tấn


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Cốt thép buông xoắn

		

		

		

		



		AF.72731

		 - Đường kính <= 10mm

		tấn

		8.285.385

		993.868

		91.574



		AF.72732

		 - Đường kính <= 18mm

		tấn

		8.499.984

		802.002

		219.325



		AF.72733

		 - Đường kính > 18mm

		tấn

		8.508.180

		769.111

		226.871





AF.72740 - Cốt thép bệ đỡ máy phát



Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Cốt thép bệ đỡ máy phát

		

		

		

		



		AF.72741

		 - Đường kính <= 10mm

		tấn

		8.285.385

		709.358

		91.574



		AF.72742

		 - Đường kính <= 18mm

		tấn

		8.502.420

		552.576

		223.710



		AF.72743

		 - Đường kính > 18mm

		tấn

		8.508.180

		429.233

		226.041





AF.72750 - Cốt thép mái kênh, mái hố xói



Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Cốt thép mái kênh, mái hố xói

		

		

		

		



		AF.72751

		 - Đường kính<=10mm

		tấn

		8.285.385

		747.183

		91.574



		AF.72752

		 - Đường kính<=18mm

		tấn

		8.500.260

		612.328

		218.969



		AF.72753

		 - Đường kính > 18mm

		tấn

		8.508.180

		498.853

		226.041





AF.72800 - Cốt thép sàn dày >=30cm



Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Cốt thép sàn dày >=30cm

		

		

		

		



		AF.72810

		 - Đường kính <= 10mm

		tấn

		8.285.385

		802.002

		91.574



		AF.72820

		 - Đường kính <= 18mm

		tấn

		8.499.984

		598.075

		219.325



		AF.72830

		 - Đường kính > 18mm

		tấn

		8.508.180

		454.998

		226.871





AF.73000 - Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông thuỷ công bằng cần cẩu 40 tấn


AF.73100 - Cốt thép móng, nền, bản đáy



Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Cốt thép móng, nền, bản đáy

		

		

		

		



		AF.73110

		 - Đường kính <= 10mm

		tấn

		8.285.385

		620.551

		93.211



		AF.73120

		 - Đường kính <= 18mm

		tấn

		8.500.260

		457.190

		220.607



		AF.73130

		 - Đường kính > 18mm

		tấn

		8.508.180

		348.101

		227.679





AF.73200 - Cốt thép tường



Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Cốt thép tường

		

		

		

		



		AF.73210

		 - Đường kính <= 10mm

		tấn

		8.285.385

		763.300

		93.211



		AF.73220

		 - Đường kính <= 18mm

		tấn

		8.500.260

		646.206

		220.607



		AF.73230

		 - Đường kính > 18mm

		tấn

		8.508.180

		534.704

		227.679





AF.73300 - Cốt thép trụ pin, trụ biên



Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Cốt thép trụ pin, trụ biên

		

		

		

		



		AF.73310

		 - Đường kính <= 10mm

		tấn

		8.285.385

		828.206

		93.211



		AF.73320

		 - Đường kính <= 18mm

		tấn

		8.502.420

		554.878

		225.348



		AF.73330

		 - Đường kính > 18mm

		tấn

		8.518.980

		477.035

		253.755





AF.73400 - Cốt thép mặt cong, đập tràn, mũi phóng



Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Cốt thép mặt cong, đập tràn, mũi phóng

		

		

		

		



		AF.73410

		 - Đường kính <= 10mm

		tấn

		8.285.385

		760.614

		93.211



		AF.73420

		 - Đường kính <= 18mm

		tấn

		8.500.260

		640.560

		220.607



		AF.73430

		 - Đường kính > 18mm

		tấn

		8.508.180

		528.729

		227.679





AF.73500 - Cốt thép dốc nước



Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Cốt thép dốc nước

		

		

		

		



		AF.73510

		 - Đường kính <= 10mm

		tấn

		8.285.385

		709.358

		93.211



		AF.73520

		 - Đường kính <= 18mm

		tấn

		8.502.420

		552.576

		225.348



		AF.73530

		 - Đường kính > 18mm

		tấn

		8.508.180

		429.233

		227.679





AF.73600 - Cốt thép tháp điều áp



Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Cốt thép tháp điều áp


Đường kính <=10mm

		

		

		

		



		AF.73611

		- Cao <=25m

		tấn

		8.285.385

		1.349.644

		157.416



		AF.73612

		- Cao >25m

		tấn

		8.285.385

		1.842.467

		244.515



		

		Đường kính <=18mm

		

		

		

		



		AF.73621

		- Cao <=25m

		tấn

		8.508.180

		1.179.705

		303.420



		AF.73622

		- Cao >25m

		tấn

		8.508.180

		1.311.270

		390.520



		

		Đường kính >18mm

		

		

		

		



		AF.73631

		- Cao <=25m

		tấn

		8.508.180

		1.072.260

		292.713



		AF.73632

		- Cao >25m

		tấn

		8.508.180

		1.092.543

		379.813





AF.73710 - Cốt thép mố đỡ, mố néo đường ống áp lực



Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Cốt thép mố đỡ, mố néo đường ống áp lực

		

		

		

		



		AF.73711

		 - Đường kính <= 10mm

		tấn

		8.285.385

		815.762

		93.211



		AF.73712

		 - Đường kính <= 18mm

		tấn

		8.502.420

		635.462

		225.348



		AF.73713

		 - Đường kính > 18mm

		tấn

		8.508.180

		493.645

		227.679





AF.73720 - Cốt thép bọc đường ống áp lực, ống hút



Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Cốt thép bọc đường ống áp lực, ống hút

		

		

		

		



		AF.73721

		 - Đường kính <= 10mm

		tấn

		8.285.385

		1.053.073

		93.211



		AF.73722

		 - Đường kính <= 18mm

		tấn

		8.558.580

		866.140

		359.282



		AF.73723

		 - Đường kính > 18mm

		tấn

		8.558.580

		794.876

		348.576





AF.73730 - Cốt thép buồng xoắn



Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Cốt thép buồng xoắn

		

		

		

		



		AF.73731

		 - Đường kính <= 10mm

		tấn

		8.285.385

		993.868

		93.211



		AF.73732

		 - Đường kính <= 18mm

		tấn

		8.499.984

		802.002

		220.963



		AF.73733

		 - Đường kính > 18mm

		tấn

		8.508.180

		769.111

		228.509





AF.73740 - Cốt thép bệ đỡ máy phát



Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Cốt thép bệ đỡ máy phát

		

		

		

		



		AF.73741

		 - Đường kính <= 10mm

		tấn

		8.285.385

		709.358

		93.211



		AF.73742

		 - Đường kính <= 18mm

		tấn

		8.502.420

		552.576

		225.348



		AF.73743

		 - Đường kính > 18mm

		tấn

		8.508.180

		429.233

		227.679





AF.73750 - Cốt thép mái kênh, mái hố xói



Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Cốt thép mái kênh, mái hố xói

		

		

		

		



		AF.73751

		 - Đường kính <=10mm

		tấn

		8.285.385

		747.183

		93.211



		AF.73752

		 - Đường kính <=18mm

		tấn

		8.500.260

		612.328

		220.607



		AF.73753

		 - Đường kính >18mm

		tấn

		8.508.180

		498.853

		227.679





AF.73800 - Cốt thép sàn dày >=30 cm



Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Cốt thép sàn dày >=30 cm

		

		

		

		



		AF.73810

		 - Đường kính <= 10mm

		tấn

		8.285.385

		802.002

		93.211



		AF.73820

		 - Đường kính <= 18mm

		tấn

		8.499.984

		598.075

		220.963



		AF.73830

		 - Đường kính > 18mm

		tấn

		8.508.180

		454.998

		228.509





AF.80000 - Công tác sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn


AF.81110 - Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ


Thuyết minh và quy định áp dụng:


- Gỗ chống trong đơn giá ván khuôn tính theo loại gỗ có kích thước tiêu chuẩn và phương thức chống từng loại kết cấu quy định trong định mức sử dụng vật tư hiện hành.


- Gỗ ván trong đơn giá là loại gỗ có kích thước tiêu chuẩn quy định trong định mức sử dụng vật tư hiện hành.


- Đối với ván khuôn một số loại kết cấu (xà, dầm, sàn, mái...) khi áp dụng cho công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp, nếu chiều cao chống ván khuôn vượt khẩu độ quy định (thông tầng) thì căn cứ vào yêu cầu thiết kế và điều kiện thi công cụ thể để bổ sung đơn giá hao phí vật liệu (gỗ chống, giằng néo, đinh) và nhân công cho phù hợp.


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị,vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m


- Sản xuất, lắp dựng và tháo dỡ theo đúng yêu cầu kỹ thuật


VÁN KHUÔN GỖ


AF.81110 - Ván khuôn móng dài, bệ máy



Đơn vị tính: đồng/100m2

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		AF.81111

		Ván khuôn móng dài, bệ máy

		100m2

		4.636.238

		746.087

		





AF.81120 - Ván khuôn móng cột



Đơn vị tính: đồng/100m2

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		AF.81121

		Ván khuôn móng - móng tròn, đa giác

		100m2

		5.541.665

		2.672.426

		



		AF.81122

		Ván khuôn móng - móng vuông, chữ nhật

		100m2

		4.658.781

		1.628.124

		





AF.81130 - Ván khuôn cột



Đơn vị tính: đồng/100m2

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		AF.81131

		Cột tròn

		100m2

		6.096.639

		4.654.204

		



		AF.81132

		Cột vuông, chữ nhật

		100m2

		4.998.166

		1.884.365

		





AF.81140 - Ván khuôn xà, dầm, giằng



Đơn vị tính: đồng/100m2

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		AF.81141

		Ván khuôn xà dầm, giằng

		100m2

		6.692.749

		2.030.861

		





AF.81150 - Ván khuôn sàn mái, lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan



Đơn vị tính: đồng/100m2

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		AF.81151

		Ván khuôn sàn mái

		100m2

		5.400.180

		1.591.963

		



		AF.81152

		Ván khuôn lanh tô, mái hắt, máng nước, tấm đan

		100m2

		5.400.180

		1.681.751

		





AF.81160 - Ván khuôn cầu thang



Đơn vị tính: đồng/100m2

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		AF.81161

		Ván khuôn cầu thang thường

		100m2

		6.124.461

		2.703.089

		



		AF.81162

		Ván khuôn cầu thang xoáy ốc

		100m2

		8.250.651

		5.558.581

		





AF.81200 - Ván khuôn nền, sân bãi, mặt đường bê tông, mái taluy và kết cấu bê tông tương tự


(Chưa tính vật liệu khe co dãn, vật liệu chèn khe)


Đơn vị tính: đồng/100m2

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		AF.81211

		Ván khuôn nền, sân bãi, mặt đường bê tông, mái taluy, kết cấu bê tông tương tự

		100m2

		4.370.005

		797.458

		





AF.81300 - Ván khuôn tường


Đơn vị tính: đồng/100m2

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		AF.81311

		Tường thẳng dầy <= 45cm

		100m2

		4.659.597

		1.640.992

		



		AF.81312

		Tường thẳng dầy > 45cm

		100m2

		5.123.457

		1.926.305

		



		AF.81321

		Tường cong, nghiêng, vặn vỏ đỗ dầy <= 45cm

		100m2

		5.793.559

		2.561.909

		



		AF.81322

		Tường cong, nghiêng, vặn vỏ đỗ dầy > 45cm

		100m2

		6.377.931

		3.081.143

		





AF.81410 - Ván khuôn xi phông, phễu


Đơn vị tính: đồng/100m2

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		AF.81411

		Ván khuôn xi phông, phễu

		100m2

		8.824.155

		7.578.288

		





AF.81420 - Ván khuôn ống cống, ống buy


Đơn vị tính: đồng/100m2

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		AF.81421

		Ván khuôn ống cống, ống buy

		100m2

		6.018.211

		4.177.191

		





AF.81430 - Ván khuôn cống, vòm


Đơn vị tính: đồng/100m2

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		AF.81431

		Ván khuôn cống, vòm

		100m2

		7.648.048

		5.954.323

		





AF.81440 - Ván khuôn cầu máng


Đơn vị tính: đồng/100m2

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		AF.81441

		Ván khuôn cầu máng

		100m2

		9.174.139

		8.219.799

		





AF.81510 - Ván khuôn mũ mố, mũ trụ cầu


Đơn vị tính: đồng/100m2

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		AF.81511

		Ván khuôn mũ mố, mũ trụ cầu

		100m2

		4.816.467

		3.074.646

		





AF.81520 - Ván khuôn móng, thân mố, thân trụ cầu


Đơn vị tính: đồng/100m2

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		AF.81521

		Ván khuôn móng, thân, mố trụ cầu

		100m2

		5.031.338

		1.698.291

		





AF.81530 - Ván khuôn dầm, bản dầm cầu cảng


Đơn vị tính: đồng/100m2

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		AF.81531

		Ván khuôn dầm, bản dầm cầu cảng

		100m2

		11.978.028

		1.960.566

		





AF.81600 - Ván khuôn mái bờ kênh mương


Đơn vị tính: đồng/100m2

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		AF.81611

		Ván khuôn mái bờ kênh mương 

		100m2

		4.291.673

		691.816

		





Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn thép, ván ép


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, đo lấy dấu, cắt, hàn, mài, hoàn thiện ván khuôn theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn, đà giáo, cây chống đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của công tác đổ bê tông. Vận chuyển vật liệu theo ph​ương ngang và ph​ương thẳng đứng đã tính trong đơn giá. 


AF.82000 - Van khuôn thép, cây chống gỗ


AF.82100 - Ván khuôn tường, cột vuông, chữ nhật, xà dầm, giằng


Đơn vị tính: đồng/100m2

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Ván khuôn tường, cột vuông, chữ nhật, xà dầm, giằng

		

		

		

		



		AF.82111

		Cao <=16m

		100m2

		2.649.657

		2.261.238

		210.116



		AF.82121

		Cao <=50m

		100m2

		2.649.657

		2.362.840

		669.018



		AF.82131

		Cao >50m

		100m2

		2.649.657

		2.540.053

		843.673





AF.82200 - Ván khuôn cột tròn


Đơn vị tính: đồng/100m2

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Ván khuôn cột tròn

		

		

		

		



		AF.82211

		Cao <=16m

		100m2

		3.580.111

		2.333.304

		234.295



		AF.82221

		Cao <=50m

		100m2

		3.580.111

		2.451.446

		693.197



		AF.82231

		Cao >50m

		100m2

		3.580.111

		2.628.660

		867.853





AF.82300 - Ván khuôn sàn mái


Đơn vị tính: đồng/100m2

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Ván khuôn sàn mái

		

		

		

		



		AF.82311

		Cao <=16m

		100m2

		3.188.207

		1.919.808

		210.116



		AF.82321

		Cao <=50m

		100m2

		3.188.207

		1.978.878

		669.018



		AF.82331

		Cao >50m

		100m2

		3.188.207

		2.097.020

		843.673





AF.82400 - Ván khuôn mặt đường bê tông


Đơn vị tính: đồng/100m2

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		AF.82411

		Ván khuôn mặt đường bê tông

		100m2

		259.473

		737.000

		





AF.83000 - Ván khuôn bằng ván ép công nghiệp có khung xương, cột chống bằng hệ giáo ống


AF.83100 - Ván khuôn sàn mái


Đơn vị tính: đồng/100m2

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Ván khuôn sàn mái

		

		

		

		



		AF.83111

		Cao <=16m

		100m2

		807.285

		1.249.696

		28.771



		AF.83121

		Cao <=50m

		100m2

		807.285

		1.377.870

		487.673



		AF.83131

		Cao >50m

		100m2

		807.285

		1.506.044

		662.328





AF.83200 - Ván khuôn tường


Đơn vị tính: đồng/100m2

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Ván khuôn tường

		

		

		

		



		AF.83211

		Cao <=16m

		100m2

		891.484

		1.209.183

		28.771



		AF.83221

		Cao <=50m

		100m2

		891.484

		1.329.098

		487.673



		AF.83231

		Cao >50m

		100m2

		891.484

		1.462.598

		662.328





AF.83300 - Ván khuôn xà dầm, giằng



Đơn vị tính: đồng/100m2

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Ván khuôn xà dầm, giằng

		

		

		

		



		AF.83311

		Cao <=16m

		100m2

		929.040

		1.267.073

		28.771



		AF.83321

		Cao <=50m

		100m2

		929.040

		1.396.438

		487.673



		AF.83331

		Cao > 50m

		100m2

		929.040

		1.535.846

		662.328





AF.83400 - Ván khuôn cột vuông, chữ nhật


Đơn vị tính: đồng/100m2

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Ván khuôn cột vuông, chữ nhật

		

		

		

		



		AF.83411

		Cao<=16m

		100m2

		596.846

		1.330.279

		28.771



		AF.83421

		Cao<=50m

		100m2

		596.846

		1.462.007

		487.673



		AF.83431

		Cao > 50m

		100m2

		596.846

		1.609.685

		662.328





AF.84000 - Ván khuôn bằng ván ép công nghiệp không có khung xương, xà gồ gỗ, cột chống bằng hệ giáo ống


AF.84100 - Ván khuôn sàn mái



Đơn vị tính: đồng/100m2

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Ván khuôn sàn mái

		

		

		

		



		AF.84111

		Cao <=16m

		100m2

		1.894.488

		1.311.861

		28.771



		AF.84121

		Cao <=50m

		100m2

		1.894.488

		1.486.178

		487.673



		AF.84131

		Cao >50m

		100m2

		1.894.488

		1.631.014

		662.328





AF.84200 - Ván khuôn tường


Đơn vị tính: đồng/100m2

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Ván khuôn tường

		

		

		

		



		AF.84211

		Cao <=16m

		100m2

		2.235.253

		1.245.217

		28.771



		AF.84221

		Cao <=50m

		100m2

		2.235.253

		1.369.856

		487.673



		AF.84231

		Cao >50m

		100m2

		2.235.253

		1.503.357

		662.328





AF.84300 - Ván khuôn xà dầm, giằng


Đơn vị tính: đồng/100m2

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Ván khuôn xà dầm, giằng

		

		

		

		



		AF.84311

		Cao <=16m

		100m2

		2.089.167

		2.156.092

		28.771



		AF.84321

		Cao <=50m

		100m2

		2.089.167

		2.156.092

		487.673



		AF.84331

		Cao >50m

		100m2

		2.089.167

		2.156.092

		662.328





AF.85000 - Ván khuôn bằng ván ép công nghiệp hệ xà gồ gỗ dàn giáo công cụ


AF.85100 - Ván khuôn sàn mái


Đơn vị tính: đồng/100m2

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Ván khuôn sàn mái

		

		

		

		



		AF.85111

		Cao <=16m

		100m2

		1.654.951

		2.211.002

		28.771



		AF.85121

		Cao <=50m

		100m2

		1.654.951

		2.435.306

		487.673



		AF.85131

		Cao >50m

		100m2

		1.654.951

		2.659.610

		662.328





AF.85200 - Ván khuôn xà dầm, giằng


Đơn vị tính: đồng/100m2

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Ván khuôn xà dầm, giằng

		

		

		

		



		AF.85211

		Cao <=16m

		100m2

		2.070.999

		2.215.162

		28.771



		AF.85221

		Cao <=50m

		100m2

		2.070.999

		2.451.446

		487.673



		AF.85231

		Cao > 50m

		100m2

		2.074.086

		2.687.730

		662.328





AF.86000 - Ván khuôn thép, khung xương thép, cột chống bằng hệ giáo ống


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, đo lấy dấu, cắt, hàn, mài, hoàn thiện ván khuôn theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn, đà giáo, cây chống đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của công tác đổ bê tông. Vận chuyển vật liệu theo ph​ương ngang và ph​ương thẳng đứng đã tính trong đơn giá.


AF.86100 - Ván khuôn sàn mái


Đơn vị tính: đồng/100m2

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Ván khuôn sàn mái

		

		

		

		



		AF.86111

		Cao <=16m

		100m2

		1.062.688

		1.281.740

		516.444



		AF.86121

		Cao <=50m

		100m2

		1.062.688

		1.441.958

		487.673



		AF.86131

		Cao >50m

		100m2

		1.062.688

		1.550.905

		662.328





AF.86200 - Ván khuôn tường


Đơn vị tính: đồng/100m2

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Ván khuôn tường

		

		

		

		



		AF.86211

		Cao <=16m

		100m2

		1.146.213

		1.826.480

		516.444



		AF.86221

		Cao <=50m

		100m2

		1.079.162

		1.922.610

		487.673



		AF.86231

		Cao > 50m

		100m2

		1.079.162

		2.243.045

		662.328





AF.86300 - Ván khuôn xà dầm, giằng


Đơn vị tính: đồng/100m2

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Ván khuôn xà dầm, giằng

		

		

		

		



		AF.86311

		Cao <=16m

		100m2

		1.158.569

		1.474.001

		516.444



		AF.86321

		Cao <=50m

		100m2

		1.091.518

		1.602.175

		487.673



		AF.86331

		Cao >50m

		100m2

		1.091.518

		1.730.349

		662.328





AF.86400 - Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ và vận hành hệ kết cấu thép, ván khuôn trượt lồng thang máy, si lô, ống khói


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn tr​ượt, hệ mâm sàn chính, mâm sàn phụ, hệ lan can, hành lang bảo vệ an toàn, vận hành thiết bị ván khuôn trượt ở mọi độ cao, bảo đảm yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đồng/100m2

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ và vận hành hệ kết cấu thép, ván khuôn trượt lồng thang máy, si lô, ống khói

		

		

		

		



		AF.86411

		Lồng thang máy

		100m2

		2.211.838

		3.178.738

		3.583.975



		AF.86421

		Silô

		100m2

		2.491.377

		2.902.326

		3.294.762



		AF.86431

		ống khói

		100m2

		3.045.067

		4.491.695

		4.047.766





AF.87100 - Lắp dựng, tháo dỡ kết cầu thép hệ ván khuôn ngoài dầm cầu đúc đẩy


Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		AF.87111

		Lắp dựng, tháo dỡ hệ khung, dàn ván khuôn ngoài dầm cầu đúc đẩy

		tấn

		121.958

		737.000

		391.492





AF.87200 - Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn mố trụ cầu


Thành phần công việc:


Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m


Đơn vị tính: đồng/100m2

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn mố trụ cầu

		

		

		

		



		AF.87211

		 - Trên cạn

		100m2

		839.232

		1.978.878

		1.685.316



		AF.87221

		 - Dưới nước

		100m2

		839.232

		2.374.654

		3.557.269





AF.88000 - Sản xuất hệ ván khuôn, hệ khung đỡ ván khuôn hầm


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, sản xuất hệ ván khuôn hầm theo đúng yêu cầu kỹ thuật. (Đơn giá chư​a tính thu hồi vật liệu chính).


Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		AF.88110

		Sản xuất ván khuôn kim loại ván khuôn hầm

		tấn

		9.140.954

		2.156.092

		892.476





AF.88210 - Tổ hợp, di chuyển và lắp dựng ván khuôn hầm


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, tổ hợp, di chuyển, lắp dựng, căn chỉnh, định vị ván khuôn. Đảm bảo đúng vị trí thiết kế, đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đồng/ tấn/ lần đầu


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Tổ hợp, di chuyển và lắp dựng ván khuôn hầm

		

		

		

		



		AF.88211

		Hầm ngang

		tấn/lần đầu

		327.613

		873.506

		782.884



		AF.88212

		Hầm đứng, nghiêng

		tấn/lần đầu

		296.113

		913.240

		815.680





AF.88220 - Tháo, di chuyển hệ ván khuôn hầm


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, hạ kích tháo ván khuôn, di chuyển hệ ván khuôn đến vị trí đổ tiếp theo, kích đẩy hệ ván khuôn vào vị trí, căn chỉnh, cố định hoàn thiện ván khuôn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đồng/1tấn/1lần di chuyển tiếp theo


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Tháo, di chuyển hệ ván khuôn hầm

		

		

		

		



		AF.88221

		Hầm ngang

		tấn/lần di chuyển tiếp theo

		

		55.915

		94.598



		AF.88222

		Hầm đứng, nghiêng

		tấn/lần di chuyển tiếp theo

		

		66.879

		94.598





Ghi chú: Đơn giá sản xuất, tổ hợp, di chuyển lắp dựng lần đầu và tháo, di chuyển lần tiếp theo hệ ván khuôn hầm chưa tính tháo dỡ hệ ván khuôn lần cuối cùng sau khi hoàn thành công tác đổ bê tông hầm.


AF.88300 - Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn công trình thuỷ công


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, gia công ván khuôn, hệ cây chống. Lắp đặt ván khuôn, hệ cây chống, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. 


Đơn vị tính: đồng/m2

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		AF.88310

		Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn tấm lớn công trình thuỷ công

		m2

		44.055

		57.037

		115.334





Ghi chú: Trường hợp gia công lắp dựng tháo dỡ ván khuôn mặt cong, căn cứ vào thiết kế cụ thể để xác định và đưa vào dự toán.


AF.88410 - Sản xuất ván khuôn, hệ treo đỡ ván khuôn dầm cầu đúc hẫng


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, sản xuất hệ khung đỡ, giá đỡ treo đúc bê tông, hệ ván khuôn dầm đúc hẫng, tháo lắp thử, thí nghiệm, thử tải hệ treo đúc bê tông dầm đảm bảo yêu cầu kỹ thuật (hao phí vật liệu chính đã tính trong đơn giá)


Đơn vị tính: đồng/m2 bề mặt bê tông


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		AF.88410

		Sản xuất ván khuôn, hệ treo đỡ ván khuôn dầm đúc hẫng

		m2 bề mặt BT

		103.630

		80.109

		35.025





Ghi chú: Ván khuôn khối bê tông dầm hộp trên đỉnh chôn trong bê tông tính như đơn giá kết cấu thép chôn trong bê tông


AF.88420 - Tổ hợp, lắp dựng ván khuôn, hệ treo đỡ ván khuôn dầm cầu đúc hẫng


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu đến mố, trụ cầu. Lắp dựng, định vị, căn chỉnh ván khuôn, hệ treo đỡ ván khuôn đỉnh mố trụ cầu đúng vị trí đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đồng/1tấn/ lần đầu


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Tổ hợp, lắp dựng ván khuôn, hệ treo đỡ ván khuôn dầm cầu đúc hẫng

		

		

		

		



		AF.88421

		- Trên cạn

		tấn/lần đầu

		88.917

		112.793

		134.088



		AF.88422

		- Dưới nước

		tấn/lần đầu

		88.917

		135.864

		289.371





AF.88430 - Tháo, di chuyển ván khuôn, hệ treo đỡ ván khuôn dầm cầu đúc hẫng


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, tháo dỡ ván khuôn và hệ thống neo của hệ treo đỡ ván khuôn. Di chuyển hệ treo đỡ ván khuôn đến vị trí tiếp theo bằng hệ thống kích thuỷ lực. Neo hệ treo đỡ ván khuôn vào khối bê tông mới đúc bằng bulông c​ường độ cao. Lắp lại ván khuôn. Kích điều chỉnh hệ treo đỡ ván khuôn bằng kích thuỷ lực, căn chỉnh đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đồng/1tấn/1lần chuyển tiếp theo


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Tháo, di chuyển ván khuôn, hệ treo đỡ ván khuôn dầm cầu đúc hẫng

		

		

		

		



		AF.88431

		- Trên cạn

		tấn/lần chuyển tiếp theo

		74.708

		80.109

		187.388



		AF.88432

		- Dưới nước

		tấn/lần chuyển tiếp theo

		84.990

		105.744

		420.194





Chương VII


CÔNG TÁC SẢN XUẤT VÀ LẮP DỰNG CẤU KIỆN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN


SẢN XUẤT CẤU KIỆN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN BẰNG VỮA BÊ TÔNG PC30


AG.10000 - Sản xuấtt cấu kiện bê tông đúc sẵn


Thuyết minh và quy định áp dụng:


- Đơn giá sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn chỉ tính cho các cấu kiện sản xuất tại hiện trường, gồm ba nhóm công việc:


+ Đổ bê tông.


+ Sản xuất, lắp dựng cốt thép.


+ Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn.


- Công việc sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn (gồm ván khuôn gỗ, ván khuôn kim loại) được tính cho 1m2 mặt bê tông cấu kiện cần sử dụng ván khuôn.


- Nếu trên bề mặt cấu kiện bê tông có diện tích chỗ rỗng <=1m2 sẽ không phải trừ đi diện tích ván khuôn và không được tính thêm ván khuôn cho bê tông thành, gờ xung quanh chỗ rỗng.


- Vữa bê tông tính trong đơn giá sử dụng XMPC30 độ sụt 2 – 4 cm, đối với cấu kiện vỏ mỏng dùng độ sụt 6 – 8 cm.


Thành phần công việc:

Chuẩn bị, trộn đổ, đầm và bảo d​ưỡng bê tông, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Tách, dọn và xếp cấu kiện vào vị trí quy định tại bãi sản xuất cấu kiện.


AG.11100 - Bê tông cọc, cột, cọc cừ



Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông cọc, cột, đá 1x2

		

		

		

		



		AG.11112

		 - Vữa mác 150

		m3

		303.824

		92.536

		28.780



		AG.11113

		 - Vữa mác 200

		m3

		348.312

		92.536

		28.781



		AG.11114

		 - Vữa mác 250

		m3

		394.296

		92.536

		28.781



		AG.11115

		 - Vữa mác 300

		m3

		419.962

		92.536

		28.781



		

		Bê tông cọc, cừ, đá 1x2

		

		

		

		



		AG.11122

		 - Vữa mác 150

		m3

		303.824

		189.622

		24.299



		AG.11123

		 - Vữa mác 200

		m3

		348.312

		189.622

		24.299



		AG.11124

		 - Vữa mác 250

		m3

		394.296

		189.622

		24.299



		AG.11125

		 - Vữa mác 300

		m3

		419.962

		189.622

		24.299





AG.11200 - Bê tông xà dầm



Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông xà dầm, đá 1x2

		

		

		

		



		AG.11212

		 - Vữa mác 150

		m3

		303.824

		97.030

		28.781



		AG.11213

		 - Vữa mác 200

		m3

		348.312

		97.030

		28.781



		AG.11214

		 - Vữa mác 250

		m3

		394.296

		97.030

		28.781



		AG.11215

		 - Vữa mác 300

		m3

		419.962

		97.030

		28.781





AG.11300 - Bê tông panen



Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông panen 3 mặt, đá 1x2

		

		

		

		



		AG.11312

		 - Vữa mác 150

		m3

		303.824

		126.632

		21.983



		AG.11313

		 - Vữa mác 200

		m3

		348.312

		126.632

		21.983



		AG.11314

		 - Vữa mác 250

		m3

		394.296

		126.632

		21.983



		AG.11315

		 - Vữa mác 300

		m3

		419.962

		126.632

		21.983



		

		Bê tông panen 4 mặt, đá 1x2

		

		

		

		



		AG.11322

		 - Vữa mác 150

		m3

		303.824

		188.577

		21.983



		AG.11323

		 - Vữa mác 200

		m3

		348.312

		188.577

		21.983



		AG.11324

		 - Vữa mác 250

		m3

		394.296

		188.577

		21.983



		AG.11325

		 - Vữa mác 300

		m3

		419.962

		188.577

		21.983





AG.11400 - Bê tông tấm đan, mái hắt, lanh tô, lá chớp, nan hoa, cửa sổ trời, con sơn, hàng rào, lan can



Đơn vị tính: đồng/1m3


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông tấm đan, mái hắt, lanh tô, đá 1x2

		

		

		

		



		AG.11412

		 - Vữa mác 150

		m3

		303.824

		129.955

		13.941



		AG.11413

		 - Vữa mác 200

		m3

		348.312

		129.955

		13.941



		AG.11414

		 - Vữa mác 250

		m3

		394.296

		129.955

		13.941



		AG.11415

		 - Vữa mác 300

		m3

		419.962

		129.955

		13.941



		

		Bê tông nan hoa, đá 1x2

		

		

		

		



		AG.11422

		 - Vữa mác 150

		m3

		303.824

		251.313

		13.941



		AG.11423

		 - Vữa mác 200

		m3

		348.312

		251.313

		13.941



		AG.11424

		 - Vữa mác 250

		m3

		394.296

		251.313

		13.941



		AG.11425

		 - Vữa mác 300

		m3

		419.962

		251.313

		13.941



		

		Bê tông lá chớp, đá 1x2

		

		

		

		



		AG.11432

		 - Vữa mác 150

		m3

		303.824

		157.766

		13.941



		AG.11433

		 - Vữa mác 200

		m3

		348.312

		157.766

		13.941



		AG.11434

		 - Vữa mác 250

		m3

		394.296

		157.766

		13.941



		AG.11435

		 - Vữa mác 300

		m3

		419.962

		157.766

		13.941



		

		Bê tông cửa sổ trời, con sơn, đá 1x2

		

		

		

		



		AG.11442

		 - Vữa mác 150

		m3

		303.824

		183.049

		13.941



		AG.11443

		 - Vữa mác 200

		m3

		348.312

		183.049

		13.941



		AG.11444

		 - Vữa mác 250

		m3

		394.296

		183.049

		13.941



		AG.11445

		 - Vữa mác 300

		m3

		419.962

		183.049

		13.941



		

		Bê tông hàng rào, lan can, đá 1x2

		

		

		

		



		AG.11452

		 - Vữa mác 150

		m3

		303.824

		144.619

		13.941



		AG.11453

		 - Vữa mác 200

		m3

		348.312

		144.619

		13.941



		AG.11454

		 - Vữa mác 250

		m3

		394.296

		144.619

		13.941



		AG.11455

		 - Vữa mác 300

		m3

		419.962

		144.619

		13.941





AG.11500 - Bê tông ống cống



Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông ống cống, đá 1x2

		

		

		

		



		AG.11512

		 - Vữa mác 150

		m3

		303.824

		122.795

		15.335



		AG.11513

		 - Vữa mác 200

		m3

		348.312

		122.795

		15.335



		AG.11514

		 - Vữa mác 250

		m3

		394.296

		122.795

		15.335



		AG.11515

		 - Vữa mác 300

		m3

		419.962

		122.795

		15.335





AG.11600 - Bê tông ống buy



Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông ống buy đường kính <=70cm, đá 1x2

		

		

		

		



		AG.11612

		 - Vữa mác 150

		m3

		303.824

		160.072

		15.335



		AG.11613

		 - Vữa mác 200

		m3

		348.312

		160.072

		15.335



		AG.11614

		 - Vữa mác 250

		m3

		394.296

		160.072

		15.335



		AG.11615

		 - Vữa mác 300

		m3

		419.962

		160.072

		15.335



		

		Bê tông ống buy đường kính >70cm, đá 1x2

		

		

		

		



		AG.11622

		 - Vữa mác 150

		m3

		303.824

		136.499

		16.032



		AG.11623

		 - Vữa mác 200

		m3

		348.312

		136.499

		16.032



		AG.11624

		 - Vữa mác 250

		m3

		394.296

		136.499

		16.032



		AG.11625

		 - Vữa mác 300

		m3

		419.962

		136.499

		16.032





AG.11700 - Bê tông dầm cầu đổ bằng thủ công



Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông dầm cầu đá 1x2


Bê tông dầm đặc chữ T, I

		

		

		

		



		AG.11713

		 - Vữa mác 200

		m3

		348.312

		248.098

		53.390



		AG.11714

		 - Vữa mác 250

		m3

		394.296

		248.098

		53.390



		AG.11715

		 - Vữa mác 300

		m3

		419.962

		248.098

		53.390



		

		Bê tông dầm hộp T (bản rỗng),đá 1x2

		

		

		

		



		AG.11723

		 - Vữa mác 200

		m3

		348.312

		283.541

		53.390



		AG.11724

		 - Vữa mác 250

		m3

		394.296

		283.541

		53.390



		AG.11725

		 - Vữa mác 300

		m3

		419.962

		283.541

		53.390



		

		Bê tông dầm bản, đá 1x2

		

		

		

		



		AG.11733

		 - Vữa mác 200

		m3

		348.312

		301.262

		62.092



		AG.11734

		 - Vữa mác 250

		m3

		394.296

		301.262

		62.092



		AG.11735

		 - Vữa mác 300

		m3

		419.962

		301.262

		62.092





AG.11800 - Bê tông bản mặt cầu, bản ngăn balat, bê tông kết cấu cầu khác



Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông bản mặt cầu, đá 1x2

		

		

		

		



		AG.11813

		 - Vữa mác 200

		m3

		348.312

		189.027

		28.781



		AG.11814

		 - Vữa mác 250

		m3

		394.296

		189.027

		28.781



		AG.11815

		 - Vữa mác 300

		m3

		419.962

		189.027

		28.781



		

		Bê tông bản ngăn ba lát, đá 1x2

		

		

		

		



		AG.11823

		 - Vữa mác 200

		m3

		348.312

		210.293

		28.781



		AG.11824

		 - Vữa mác 250

		m3

		394.296

		210.293

		28.781



		AG.11825

		 - Vữa mác 300

		m3

		419.962

		210.293

		28.781



		

		Bê tông kết cấu cầu khác, đá 1x2

		

		

		

		



		AG.11833

		 - Vữa mác 200

		m3

		348.312

		180.167

		28.781



		AG.11834

		 - Vữa mác 250

		m3

		394.296

		180.167

		28.781



		AG.11835

		 - Vữa mác 300

		m3

		419.962

		180.167

		28.781





AG.11900 - Bê tông cục lấp sông, cục chắn sóng



Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông cục lấp sông, đá 1x2

		

		

		

		



		AG.11912

		 - Vữa mác 150

		m3

		303.824

		111.644

		21.412



		AG.11913

		 - Vữa mác 200

		m3

		348.312

		111.644

		21.412



		AG.11914

		 - Vữa mác 250

		m3

		394.296

		111.644

		21.412



		AG.11915

		 - Vữa mác 300

		m3

		419.962

		111.644

		21.412



		

		Bê tông cục chắn sóng, đá 1x2

		

		

		

		



		AG.11922

		 - Vữa mác 150

		m3

		303.824

		113.416

		22.538



		AG.11923

		 - Vữa mác 200

		m3

		348.312

		113.416

		22.538



		AG.11924

		 - Vữa mác 250

		m3

		394.296

		113.416

		22.538



		AG.11925

		 - Vữa mác 300

		m3

		419.962

		113.416

		22.538





AG.12000 – Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng vữa bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc vữa bê tông thương phẩm


AG.12100 - Bê tông dầm cầu đổ bằng cần cẩu



Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông dầm cầu, đá 1x2


Bê tông dầm cầu đặc (Chữ I, T)

		

		

		

		



		AG.12113

		 - Vữa mác 200

		m3

		363.061

		206.158

		80.013



		AG.12114

		 - Vữa mác 250

		m3

		417.158

		206.158

		80.013



		AG.12115

		 - Vữa mác 300

		m3

		435.780

		206.158

		80.013



		

		Bê tông dầm hộp (T, bản rỗng),

		

		

		

		



		AG.12123

		 - Vữa mác 200

		m3

		363.061

		225.060

		150.520



		AG.12124

		 - Vữa mác 250

		m3

		417.158

		225.060

		150.520



		AG.12125

		 - Vữa mác 300

		m3

		435.780

		225.060

		150.520



		

		Bê tông dầm bản

		

		

		

		



		AG.12133

		 - Vữa mác 200

		m3

		363.061

		93.332

		67.357



		AG.12134

		 - Vữa mác 250

		m3

		417.158

		93.332

		67.357



		AG.12135

		 - Vữa mác 300

		m3

		435.780

		93.332

		67.357





AG.12200 - Bê tông dầm cầu đổ bằng bơm bê tông



Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông dầm cầu, đá 1x2


Bê tông dầm cầu đặc (Chữ I, T)

		

		

		

		



		AG.12213

		 - Vữa mác 200

		m3

		361.085

		206.158

		66.758



		AG.12214

		 - Vữa mác 250

		m3

		414.765

		206.158

		66.758



		AG.12215

		 - Vữa mác 300

		m3

		447.750

		206.158

		66.758



		

		Bê tông dầm hộp (T, bản rỗng),

		

		

		

		



		AG.12223

		 - Vữa mác 200

		m3

		361.085

		225.060

		69.475



		AG.12224

		 - Vữa mác 250

		m3

		414.765

		225.060

		69.475



		AG.12225

		 - Vữa mác 300

		m3

		447.750

		225.060

		69.475



		

		Bê tông dầm bản

		

		

		

		



		AG.12233

		 - Vữa mác 200

		m3

		361.085

		93.332

		58.583



		AG.12234

		 - Vữa mác 250

		m3

		414.765

		93.332

		58.583



		AG.12235

		 - Vữa mác 300

		m3

		447.750

		93.332

		58.583





SẢN XUẤT CẤU KIỆN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN BẰNG VỮA BÊ TÔNG PC40


AG.10000A - Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn


Vữa bê tông tính trong đơn giá sử dụng XM PC40 độ sụt 2 – 4 cm, đối với cấu kiện vỏ mỏng dùng độ sụt 6 – 8 cm.


Thành phần công việc:

Chuẩn bị, trộn đổ, đầm và bảo d​ưỡng bê tông, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Tách, dọn và xếp cấu kiện vào vị trí quy định tại bãi sản xuất cấu kiện.

AG.11100A - Bê tông cọc, cột, cọc cừ



Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông cọc, cột, đá 1x2

		

		

		

		



		AG.11112a

		 - Vữa mác 150

		m3

		281.775

		92.536

		28.781



		AG.11113a

		 - Vữa mác 200

		m3

		319.303

		92.536

		28.781



		AG.11114a

		 - Vữa mác 250

		m3

		355.364

		92.536

		28.781



		AG.11115a

		 - Vữa mác 300

		m3

		392.338

		92.536

		28.781



		AG.11116a

		 - Vữa mác 350

		m3

		432.156

		92.536

		28.781



		AG.11117a

		 - Vữa mác 400

		m3

		444.144

		92.536

		28.781



		

		Bê tông cọc, cừ, đá 1x2

		

		

		

		



		AG.11122a

		 - Vữa mác 150

		m3

		281.775

		189.622

		24.299



		AG.11123a

		 - Vữa mác 200

		m3

		319.303

		189.622

		24.299



		AG.11124a

		 - Vữa mác 250

		m3

		355.364

		189.622

		24.299



		AG.11125a

		 - Vữa mác 300

		m3

		392.338

		189.622

		24.299



		AG.11126a

		 - Vữa mác 350

		m3

		432.156

		189.622

		24.299



		AG.11127a

		 - Vữa mác 400

		m3

		444.144

		189.622

		24.299





AG.11200A - Bê tông xà dầm



Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông xà dầm, đá 1x2

		

		

		

		



		AG.11212a

		 - Vữa mác 150

		m3

		281.775

		97.030

		28.781



		AG.11213a

		 - Vữa mác 200

		m3

		319.303

		97.030

		28.781



		AG.11214a

		 - Vữa mác 250

		m3

		355.364

		97.030

		28.781



		AG.11215a

		 - Vữa mác 300

		m3

		392.338

		97.030

		28.781



		AG.11216a

		 - Vữa mác 350

		m3

		432.156

		97.030

		28.781



		AG.11217a

		 - Vữa mác 400

		m3

		444.144

		97.030

		28.781





AG.11300A - Bê tông panen



Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông panen 3 mặt, đá 1x2

		

		

		

		



		AG.11312a

		 - Vữa mác 150

		m3

		281.775

		126.632

		21.983



		AG.11313a

		 - Vữa mác 200

		m3

		319.303

		126.632

		21.983



		AG.11314a

		 - Vữa mác 250

		m3

		355.364

		126.632

		21.983



		AG.11315a

		 - Vữa mác 300

		m3

		392.338

		126.632

		21.983



		AG.11316a

		 - Vữa mác 350

		m3

		432.156

		126.632

		21.983



		AG.11317a

		 - Vữa mác 400

		m3

		444.144

		126.632

		21.983



		

		Bê tông panen 4 mặt, đá 1x2

		

		

		

		



		AG.11322a

		 - Vữa mác 150

		m3

		281.775

		188.577

		21.983



		AG.11323a

		 - Vữa mác 200

		m3

		319.303

		188.577

		21.983



		AG.11324a

		 - Vữa mác 250

		m3

		355.364

		188.577

		21.983



		AG.11325a

		 - Vữa mác 300

		m3

		392.338

		188.577

		21.983



		AG.11326a

		 - Vữa mác 350

		m3

		432.156

		188.577

		21.983



		AG.11327a

		 - Vữa mác 400

		m3

		444.144

		188.577

		21.983





AG.11400A - Bê tông tấm đan, mái hắt, lanh tô, lá chớp, nan hoa, cửa sổ trời, con sơn, hàng rào, lan can



Đơn vị tính: đồng/1m3


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông tấm đan, mái hắt, lanh tô, đá 1x2

		

		

		

		



		AG.11412a

		 - Vữa mác 150

		m3

		281.775

		129.955

		13.941



		AG.11413a

		 - Vữa mác 200

		m3

		319.303

		129.955

		13.941



		AG.11414a

		 - Vữa mác 250

		m3

		355.364

		129.955

		13.941



		AG.11415a

		 - Vữa mác 300

		m3

		392.338

		129.955

		13.941



		AG.11416a

		 - Vữa mác 350

		m3

		432.156

		160.072

		15.335



		AG.11417a

		 - Vữa mác 400

		m3

		444.144

		129.955

		13.941



		

		Bê tông nan hoa, đá 1x2

		

		

		

		



		AG.11422a

		 - Vữa mác 150

		m3

		281.775

		251.313

		13.941



		AG.11423a

		 - Vữa mác 200

		m3

		319.303

		251.313

		13.941



		AG.11424a

		 - Vữa mác 250

		m3

		355.364

		251.313

		13.941



		AG.11425a

		 - Vữa mác 300

		m3

		392.338

		251.313

		13.941



		AG.11426a

		 - Vữa mác 350

		m3

		432.156

		136.499

		16.032



		AG.11427a

		 - Vữa mác 400

		m3

		444.144

		251.313

		13.941



		

		Bê tông lá chớp, đá 1x2

		

		

		

		



		AG.11432a

		 - Vữa mác 150

		m3

		281.775

		157.766

		13.941



		AG.11433a

		 - Vữa mác 200

		m3

		319.303

		157.766

		13.941



		AG.11434a

		 - Vữa mác 250

		m3

		355.364

		157.766

		13.941



		AG.11435a

		 - Vữa mác 300

		m3

		392.338

		157.766

		13.941



		AG.11436a

		 - Vữa mác 350

		m3

		432.156

		157.766

		13.941



		AG.11437a

		 - Vữa mác 400

		m3

		444.144

		157.766

		13.941



		

		Bê tông cửa sổ trời, con sơn, đá 1x2

		

		

		

		



		AG.11442a

		 - Vữa mác 150

		m3

		281.775

		183.049

		13.941



		AG.11443a

		 - Vữa mác 200

		m3

		319.303

		183.049

		13.941



		AG.11444a

		 - Vữa mác 250

		m3

		355.364

		183.049

		13.941



		AG.11445a

		 - Vữa mác 300

		m3

		392.338

		183.049

		13.941



		AG.11446a

		 - Vữa mác 350

		m3

		432.156

		183.049

		13.941



		AG.11447a

		 - Vữa mác 400

		m3

		444.144

		183.049

		13.941



		

		Bê tông hàng rào, lan can, đá 1x2

		

		

		

		



		AG.11452a

		 - Vữa mác 150

		m3

		281.773

		144.619

		13.941



		AG.11453a

		 - Vữa mác 200

		m3

		319.303

		144.619

		13.941



		AG.11454a

		 - Vữa mác 250

		m3

		355.364

		144.619

		13.941



		AG.11455a

		 - Vữa mác 300

		m3

		392.338

		144.619

		13.941



		AG.11456a

		 - Vữa mác 350

		m3

		432.156

		144.619

		13.941



		AG.11457a

		 - Vữa mác 400

		m3

		444.144

		144.619

		13.941





AG.11500A - Bê tông ống cống



Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông ống cống, đá 1x2

		

		

		

		



		AG.11512a

		 - Vữa mác 150

		m3

		281.775

		122.795

		15.335



		AG.11513a

		 - Vữa mác 200

		m3

		319.303

		122.795

		15.335



		AG.11514a

		 - Vữa mác 250

		m3

		355.364

		122.795

		15.335



		AG.11515a

		 - Vữa mác 300

		m3

		392.338

		122.795

		15.335



		AG.11516a

		 - Vữa mác 350

		m3

		432.156

		122.795

		15.335



		AG.11517a

		 - Vữa mác 400

		m3

		444.144

		122.795

		15.335





AG.11600A - Bê tông ống buy



Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông ống buy đường kính <=70cm, đá 1x2

		

		

		

		



		AG.11612a

		 - Vữa mác 150

		m3

		281.775

		160.072

		15.335



		AG.11613a

		 - Vữa mác 200

		m3

		319.303

		160.072

		15.335



		AG.11614a

		 - Vữa mác 250

		m3

		355.364

		160.072

		15.335



		AG.11615a

		 - Vữa mác 300

		m3

		392.338

		160.072

		15.335



		AG.11616a

		 - Vữa mác 350

		m3

		

		

		



		AG.11617a

		 - Vữa mác 400

		m3

		444.144

		160.072

		15.335



		

		Bê tông ống buy đường kính >70cm, đá 1x2

		

		

		

		



		AG.11622a

		 - Vữa mác 150

		m3

		281.775

		136.499

		16.032



		AG.11623a

		 - Vữa mác 200

		m3

		319.303

		136.499

		16.032



		AG.11624a

		 - Vữa mác 250

		m3

		355.364

		136.499

		16.032



		AG.11625a

		 - Vữa mác 300

		m3

		392.338

		136.499

		16.032



		AG.11626a

		 - Vữa mác 350

		m3

		432.156

		136.499

		16.032



		AG.11627a

		 - Vữa mác 400

		m3

		444.144

		136.499

		16.032





AG.11700A - Bê tông dầm cầu đổ bằng thủ công



Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông dầm đặc chữ T, I, đá 1x2

		

		

		

		



		AG.11713a

		 - Vữa mác 200

		m3

		319.303

		248.098

		53.390



		AG.11714a

		 - Vữa mác 250

		m3

		355.364

		248.098

		53.390



		AG.11715a

		 - Vữa mác 300

		m3

		392.338

		248.098

		53.390



		AG.11716a

		 - Vữa mác 350

		m3

		432.156

		248.098

		53.390



		AG.11717a

		 - Vữa mác 400

		m3

		444.144

		248.098

		53.390



		

		Bê tông dầm hộp T (bản rỗng), đá 1x2

		

		

		

		



		AG.11723a

		 - Vữa mác 200

		m3

		319.303

		283.541

		53.390



		AG.11724a

		 - Vữa mác 250

		m3

		355.364

		283.541

		53.390



		AG.11725a

		 - Vữa mác 300

		m3

		392.338

		283.541

		53.390



		AG.11726a

		 - Vữa mác 350

		m3

		432.156

		283.541

		53.390



		AG.11727a

		 - Vữa mác 400

		m3

		444.144

		283.541

		53.390



		

		Bê tông dầm bản, đá 1x2

		

		

		

		



		AG.11733a

		 - Vữa mác 200

		m3

		319.303

		301.262

		62.092



		AG.11734a

		 - Vữa mác 250

		m3

		355.364

		301.262

		62.092



		AG.11735a

		 - Vữa mác 300

		m3

		392.338

		301.262

		62.092



		AG.11736a

		 - Vữa mác 350

		m3

		432.156

		301.262

		62.092



		AG.11737a

		 - Vữa mác 400

		m3

		444.144

		301.262

		62.092





AG.11800A - Bê tông bản mặt cầu, bản ngăn balat, bê tông kết cấu cầu khác



Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông bản mặt cầu, đá 1x2

		

		

		

		



		AG.11813a

		 - Vữa mác 200

		m3

		319.303

		189.027

		28.781



		AG.11814a

		 - Vữa mác 250

		m3

		355.364

		189.027

		28.781



		AG.11815a

		 - Vữa mác 300

		m3

		392.338

		189.027

		28.781



		AG.11816a

		 - Vữa mác 350

		m3

		432.156

		189.027

		28.781



		AG.11817a

		 - Vữa mác 400

		m3

		444.144

		189.027

		28.781



		

		Bê tông bản ngăn ba lát, đá 1x2

		

		

		

		



		AG.11823a

		 - Vữa mác 200

		m3

		319.303

		210.293

		28.781



		AG.11824a

		 - Vữa mác 250

		m3

		355.364

		210.293

		28.781



		AG.11825a

		 - Vữa mác 300

		m3

		392.338

		210.293

		28.781



		AG.11826a

		 - Vữa mác 350

		m3

		432.156

		210.293

		28.781



		AG.11827a

		 - Vữa mác 400

		m3

		444.144

		210.293

		28.781



		

		Bê tông kết cấu cầu khác, đá 1x2

		

		

		

		



		AG.11833a

		 - Vữa mác 200

		m3

		319.303

		180.167

		28.781



		AG.11834a

		 - Vữa mác 250

		m3

		355.364

		180.167

		28.781



		AG.11835a

		 - Vữa mác 300

		m3

		392.338

		180.167

		28.781



		AG.11836a

		 - Vữa mác 350

		m3

		432.156

		180.167

		28.781



		AG.11837a

		 - Vữa mác 400

		m3

		444.144

		180.167

		28.781





AG.11900A - Bê tông cục lấp sông, cục chắn sóng



Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông cục lấp sông, đá 1x2

		

		

		

		



		AG.11912a

		 - Vữa mác 150

		m3

		281.775

		111.644

		21.412



		AG.11913a

		 - Vữa mác 200

		m3

		319.303

		111.644

		21.412



		AG.11914a

		 - Vữa mác 250

		m3

		355.364

		111.644

		21.412



		AG.11915a

		 - Vữa mác 300

		m3

		392.338

		111.644

		21.412



		AG.11916a

		 - Vữa mác 350

		m3

		432.156

		111.644

		21.412



		AG.11917a

		 - Vữa mác 400

		m3

		444.144

		111.644

		21.412



		

		Bê tông cục chắn sóng, đá 1x2

		

		

		

		



		AG.11922a

		 - Vữa mác 150

		m3

		281.775

		113.416

		22.538



		AG.11923a

		 - Vữa mác 200

		m3

		319.303

		113.416

		22.538



		AG.11924a

		 - Vữa mác 250

		m3

		355.364

		113.416

		22.538



		AG.11925a

		 - Vữa mác 300

		m3

		392.338

		113.416

		22.538



		AG.11926a

		 - Vữa mác 350

		m3

		432.156

		113.416

		22.538



		AG.11927a

		 - Vữa mác 400

		m3

		444.144

		113.416

		22.538





AG.12000A – Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng vữa bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc vữa bê tông thương phẩm


AG.12100A - Bê tông dầm cầu đổ bằng cần cẩu



Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông dầm cầu đặc (Chữ I, T), đá 1x2

		

		

		

		



		AG.12113a

		 - Vữa mác 200

		m3

		331.898

		206.158

		80.013



		AG.12114a

		 - Vữa mác 250

		m3

		369.852

		206.158

		80.013



		AG.12115a

		 - Vữa mác 300

		m3

		409.318

		206.158

		80.013



		AG.12116a

		 - Vữa mác 350

		m3

		457.402

		206.158

		80.013



		AG.12117a

		 - Vữa mác 400

		m3

		461.134

		206.158

		80.013



		

		Bê tông dầm hộp (T, bản rỗng), đá 1x2

		

		

		

		



		AG.12123a

		 - Vữa mác 200

		m3

		331.898

		225.060

		150.520



		AG.12124a

		 - Vữa mác 250

		m3

		369.852

		225.060

		150.520



		AG.12125a

		 - Vữa mác 300

		m3

		409.318

		225.060

		150.520



		AG.12126a

		 - Vữa mác 350

		m3

		457.402

		225.060

		150.520



		AG.12127a

		 - Vữa mác 400

		m3

		461.134

		225.060

		150.520



		

		Bê tông dầm bản, đá 1x2

		

		

		

		



		AG.12133a

		 - Vữa mác 200

		m3

		331.898

		93.332

		67.357



		AG.12134a

		 - Vữa mác 250

		m3

		369.852

		93.332

		67.357



		AG.12135a

		 - Vữa mác 300

		m3

		409.318

		93.332

		67.357



		AG.12136a

		 - Vữa mác 350

		m3

		457.402

		93.332

		67.357



		AG.12137a

		 - Vữa mác 400

		m3

		461.134

		93.332

		67.357





AG.12200A - Bê tông dầm cầu đổ bằng bơm bê tông



Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông dầm cầu đặc (Chữ I, T), đá 1x2

		

		

		

		



		AG.12213a

		 - Vữa mác 200

		m3

		328.997

		206.158

		66.758



		AG.12214a

		 - Vữa mác 250

		m3

		367.631

		206.158

		66.758



		AG.12215a

		 - Vữa mác 300

		m3

		407.403

		206.158

		66.758



		AG.12216a

		 - Vữa mác 350

		m3

		453.978

		206.158

		66.758



		AG.12217a

		 - Vữa mác 400

		m3

		474.322

		206.158

		66.758



		

		Bê tông dầm hộp (T, bản rỗng), đá 1x2

		

		

		

		



		AG.12223a

		 - Vữa mác 200

		m3

		328.997

		225.060

		69.475



		AG.12224a

		 - Vữa mác 250

		m3

		367.631

		225.060

		69.475



		AG.12225a

		 - Vữa mác 300

		m3

		407.403

		225.060

		69.475



		AG.12226a

		 - Vữa mác 350

		m3

		453.978

		225.060

		69.475



		AG.12227a

		 - Vữa mác 400

		m3

		474.322

		225.060

		69.475



		

		Bê tông dầm bản, đá 1x2

		

		

		

		



		AG.12233a

		 - Vữa mác 200

		m3

		328.997

		93.332

		58.583



		AG.12234a

		 - Vữa mác 250

		m3

		367.631

		93.332

		58.583



		AG.12235a

		 - Vữa mác 300

		m3

		407.403

		93.332

		58.583



		AG.12236a

		 - Vữa mác 350

		m3

		453.978

		93.332

		58.583



		AG.12237a

		 - Vữa mác 400

		m3

		474.322

		93.332

		58.583





AG.13000 - Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông đúc sẵn


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, kéo, nắn, cắt, uốn sắt, hàn nối, đặt buộc và hàn cốt thép


- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m


AG.13100 – Cốt thép cột, cọc, cừ, xà dầm, giằng



Đơn vị tính: đồng/1tấn

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Cốt thép cột, cọc, cừ, xà dầm, giằng

		

		

		

		



		AG.13111

		 - Đường kính <=10mm

		tấn

		8.285.385

		781.171

		26.767



		AG.13121

		 - Đường kính <=18mm

		tấn

		8.500.980

		428.685

		155.704



		AG.13131

		 - Đường kính >18mm

		tấn

		8.500.980

		410.594

		140.256





AG.13200 – Cốt thép panen, tấm đan, hàng rào, cửa sổ, lá chớp, nan hoa, con sơn



Đơn vị tính: đồng/1tấn

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Cốt thép panen

		

		

		

		



		AG.13211

		- Đường kính <= 10 mm

		tấn

		8.285.385

		1.171.482

		32.121



		AG.13212

		- Đường kính > 10 mm

		tấn

		8.500.020

		720.322

		273.519



		AG.13221

		Cốt thép tấm đan, hàng rào, cửa sổ, lá chớp, nan hoa, con sơn

		tấn

		8.312.520

		937.405

		26.767





AG.13300 – Cốt thép ống cống, ống buy



Đơn vị tính: đồng/1tấn

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Cốt thép ống cống, ống buy

		

		

		

		



		AG.13311

		 - Đường kính <=10mm

		tấn

		8.285.385

		1.404.708

		26.767



		AG.13321

		 - Đường kính <=18mm

		tấn

		8.558.580

		807.501

		292.720



		AG.13331

		 - Đường kính >18mm

		tấn

		8.558.580

		703.536

		272.531





AG.13400 - Cốt thép dầm cầu



Đơn vị tính: đồng/1tấn

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Cốt thép dầm cầu

		

		

		

		



		AG.13411

		 - Đường kính <=18mm

		tấn

		8.383.176

		467.842

		159.247



		AG.13421

		 - Đường kính >18mm

		tấn

		8.383.176

		467.842

		159.247





AG.13500 - Gia công lắp đặt cáp thép dự ứng lực


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, thổi rửa ống luồn cáp, luồn đặt, đo cắt và kéo cáp bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.


Đối với cáp thép dự ứng lực dầm cầu kéo sau bao gồm cả việc làm sạch và khô ống luồn cáp.


Đối với dự ứng lực cả silô, sàn, dầm nhà đã bao gồm việc vận chuyển vật liệu lên cao.


AG.13510 - Gia công, lắp đặt cáp thép dự ứng lực dầm cầu



Đơn vị tính: đồng/1tấn

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		AG.13511

		 - Kéo sau

		tấn

		15.928.524

		1.794.436

		3.971.786



		AG.13512

		 - Kéo trước

		tấn

		15.928.524

		1.538.088

		967.123





AG.13520 - Gia công, lắp đặt, kéo cáp thép dự ứng lực silô, dầm, sàn nhà


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, luồn cáp vào ống luồn bằng máy luồn cáp. Rải , đặt cáp, kích, kéo căng cáp thép dự ứng lực theo yêu cầu thiết kế. (Không phân biệt chiều cao).


Đơn vị tính: đồng/1tấn

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Cáp thép dự ứng lực silô, dầm, sàn nhà

		

		

		

		



		AG.13521

		- Silô

		tấn

		15.847.740

		2.178.958

		4.891.999



		AG.13522

		 - Dầm, sàn nhà 

		tấn

		15.737.580

		1.121.522

		268.400





AG.13530 - Lắp đặt neo cáp dự ứng lực


Thành phần công việc:

 Chuẩn bị, kiểm tra, lắp đặt neo, bôi mỡ bảo vệ đầu neo, lắp chụp cốc nhựa, chèn, trát vữa không co ngót bảo vệ đầu neo theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. (Không phân biệt chiều cao).


Đơn vị tính: đồng/1đầu neo

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		AG.13531

		Lắp neo cáp dự ứng lực

		1 đầu neo

		63.954

		16.022

		





AG.20000 – Lắp dựng tấm tường, tấm sàn, mái 3D-SG


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, vệ sinh chân tường, trộn vữa rải lớp bê tông lót chân tường, cắt tấm 3D theo kích thư​ớc thiết kế, lắp dựng, buộc liên kết, xử lý các mối, khoét trổ lỗ cửa (nếu có), chống cố định tấm 3D, trộn vữa bê tông, phun vữa bê tông tường, trần, đổ bê tông sàn, mái; vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, hoàn thiện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật (công tác lắp đặt đường ống công trình, lắp đặt điện chưa tính trong định mức).


Công tác trát vữa xi măng áp dụng đơn giá trát tường, trần tại chư​ơng công tác hoàn thiện.


AG.21100 - Lắp dựng tấm tường 



Đơn vị tính: đồng/1m2

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Lắp dựng tấm tường 3D-SG

		

		

		

		



		AG.21111

		 - Chiều dày lõi mốp (xốp) 5cm

		m2

		144.432

		44.086

		5.839



		AG.21121

		 - Chiều dày lõi mốp (xốp) 10cm

		m2

		203.534

		45.216

		7.048



		AG.21131

		 - Chiều dày lõi mốp (xốp) 15cm

		m2

		240.762

		46.346

		7.048





AG.21200 - Lắp dựng tấm sàn



Đơn vị tính: đồng/1m2

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Lắp dựng tấm sàn 3D-SG

		

		

		

		



		AG.21211

		 - Chiều dày lõi mốp (xốp) 5cm

		m2

		175.087

		63.302

		4.917



		AG.21221

		 - Chiều dày lõi mốp (xốp) 10cm

		m2

		292.654

		64.998

		4.917



		AG.21231

		 - Chiều dày lõi mốp (xốp) 15cm

		m2

		334.454

		67.824

		4.917





AG.21300 - Lắp dựng tấm mái nghiêng, cầu thang



Đơn vị tính: đồng/1m2

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Lắp dựng tấm mái nghiêng, cầu thang 3D-3G

		

		

		

		



		AG.21311

		 - Chiều dày lõi mốp (xốp) 5cm

		m2

		178.187

		79.128

		5.071



		AG.21321

		 - Chiều dày lõi mốp (xốp) 10cm

		m2

		295.754

		82.519

		5.071



		AG.21331

		 - Chiều dày lõi mốp (xốp) 15cm

		m2

		337.554

		83.650

		5.071





AG.30000 - Công tác sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn bêtông đúc sẵn


Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.


- Sản xuất, lắp dựng và tháo dỡ theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


(Vật liệu luân chuyển đã tính trong đơn giá, vật liệu làm biện pháp lắp dựng chưa tính trong đơn giá).


AG.31000 - Ván khuôn gỗ


Gỗ ván, gỗ đà nẹp trong định mức là loại gỗ có kích thước tiêu chuẩn quy định trong định mức sử dụng vật tư hiện hành.


AG.31100 - Ván khuôn panen, cọc, cột



Đơn vị tính: đồng/100m2

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		AG.31111

		 - Ván khuôn pa nen

		100m2

		463.979

		1.501.810

		



		AG.31121

		 - Ván khuôn cọc, cột

		100m2

		367.581

		1.451.750

		





AG.31200 - Ván khuôn xà, dầm


Đơn vị tính: đồng/100m2

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		AG.31211

		Ván khuôn xà, dầm

		100m2

		1.049.706

		1.741.051

		





AG.31300 - Ván khuôn nắp đan, tấm chớp


Đơn vị tính: đồng/100m2

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		AG.31311

		Ván khuôn nắp đan, tấm chớp

		100m2

		418.737

		1.295.501

		





AG.32000 - Ván khuôn kim loại


AG.32100 - Ván khuôn dầm cầu


Đơn vị tính: đồng/1m2

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Ván khuôn dầm cầu

		

		

		

		



		AG.32111

		- Dầm bản

		m2

		48.421

		87.158

		3.800



		AG.32121

		- Dầm chữ T, I

		m2

		58.552

		108.948

		15.849



		AG.32131

		- Dầm hộp

		m2

		55.732

		121.765

		68.620





AG.32200 - Ván khuôn các loại cấu kiện khác


Đơn vị tính: đồng/100m2

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		AG.32211

		Ván khuôn các loại cấu kiện khác 

		100m2

		300.300

		1.876.095

		94.050





AG.40000 - Lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn


Thành phần công việc:

Chuẩn bị kê đệm, lắp đặt cấu kiện vào vị trí, hoàn chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật.

Vận chuyển vật liệu, cấu kiện trong phạm vi 30m.


Đơn giá lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn chỉ bao gồm chi phí vật liệu, nhân công máy cho công tác lắp dựng, chi phí cho sản xuất cấu kiện được tính riêng.



AG.41000 – Lắp dựng các loại cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng máy


AG.41100 – Lắp cột


Đơn vị tính: đồng/1cái

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Lắp dựng cột bê tông đúc sẵn

		

		

		

		



		AG.41111

		- Trọng lượng cột <=2,5tấn

		cái

		111.412

		61.434

		63.094



		AG.41121

		- Trọng lượng cột <= 5tấn

		cái

		111.412

		69.113

		81.220



		AG.41131

		- Trọng lượng cột <= 7tấn

		cái

		129.894

		93.332

		99.346



		AG.41141

		- Trọng lượng cột > 7tấn

		cái

		129.894

		99.830

		144.661





AG.41200 – Lắp xà dầm, giằng


Đơn vị tính: đồng/1cái

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Lắp dựng xà dầm, giằng bê tông đúc sẵn

		

		

		

		



		AG.41211

		- Trọng lượng cấu kiện <= 1tấn

		cái

		109.152

		28.945

		78.083



		AG.41221

		- Trọng lượng cấu kiện <=3tấn

		cái

		381.430

		54.936

		114.335



		AG.41231

		- Trọng lượng cấu kiện <= 5tấn

		cái

		381.430

		61.434

		141.524





AG.41300 - Lắp dầm cầu trục


Đơn vị tính: đồng/1cái

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Lắp dầm cầu trục bê tông đúc sẵn

		

		

		

		



		AG.41311

		- Trọng lượng dầm cầu trục <= 3tấn

		cái

		399.444

		73.059

		153.377



		AG.41321

		- Trọng lượng dầm cầu trục > 3tấn

		cái

		399.444

		87.158

		216.818





AG.41400 - Lắp giá đỡ mái chồng diêm


Đơn vị tính: đồng/1cái

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		AG.41411

		Lắp giá đỡ mái chồng diêm, con sơn, cửa sổ, lá chớp, nan hoa, tấm đan

		cái

		89.332

		86.834

		80.873





AG.41500 – Lắp panen, tấm mái, máng nước, mái hắt


Đơn vị tính: đồng/1cái

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Lắp panen, tấm mái, máng nước, mái hắt

		

		

		

		



		AG.41511

		 - Lắp Pa nen

		cái

		32.300

		5.316

		28.166



		AG.41521

		 - Lắp tấm mái

		cái

		32.300

		5.907

		29.072



		AG.41531

		 - Lắp máng nước

		cái

		32.300

		8.861

		36.323



		AG.41541

		 - Lắp mái hắt

		cái

		117.481

		15.949

		45.315





AG.42100 – Lắp các loại cấu kiện bêtông đúc sẵn bằng thủ công


Đơn vị tính: đồng/1cái

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Lắp các loại cấu kiện bêtông đúc sẵn bằng thủ công

		

		

		

		



		AG.42111

		- Trọng lượng cấu kiện <=50kg 

		cái

		791

		8.861

		



		AG.42121

		- Trọng lượng cấu kiện <=100kg 

		cái

		1.384

		14.768

		



		AG.42131

		- Trọng lượng cấu kiện <=250kg 

		cái

		1.937

		26.582

		



		AG.42141

		- Trọng lượng cấu kiện >250kg 

		cái

		2.766

		50.210

		





AG.42200 – Lắp đặt cống hộp



Đơn vị tính: đồng/1cấu kiện

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Lắp đặt cống hộp

		

		

		

		



		AG.42211

		- Trọng lượng cấu kiện <=2T 

		1cấu kiện

		27.809

		62.025

		45.315



		AG.42221

		- Trọng lượng cấu kiện <=3T 

		1cấu kiện

		39.727

		67.932

		45.315



		AG.42231

		- Trọng lượng cấu kiện >3T 

		1cấu kiện

		47.673

		70.885

		45.315





AG.50000 - Lao lắp dầm cầu


AG.51100 – Lắp, tổ hợp dầm dàn cầu thép


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, tổ hợp, lắp đặt cụm dầm dàn cầu tại bãi, nâng, điều chỉnh dầm dàn trên hệ đà trượt, con lăn. Đối với dầm dàn lắp hẫng sử dụng hệ thống cần cẩu, tời, kích lắp hẫng từng thanh dầm đúng vị trí quy định. Bắt xiết bu lông, tán ri vê bảo đảm yêu cầu kỹ thuật.


Vận chuyển vật liệu, cấu kiện trong phạm vi 30m.


Chi phí sản xuất dầm dàn cầu thép được tính riêng.


Đơn vị tính: đồng/1tấn

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Lắp, tổ hợp dầm dàn cầu thép

		

		

		

		



		AG.51111

		- Tổ hợp dầm dàn tại bãi

		1tấn

		40.400

		737.000

		679.779



		AG.51121

		- Lắp hẫng từng thanh

		1tấn

		40.400

		1.185.610

		1.227.137





AG.52000 - Lao lắp dầm cầu bằng cẩu lao dầm hoặc cẩu long môn


Chuẩn bị, lắp dựng, tháo dỡ đường tr​ượt, lao, lắp dầm vào đúng vị trí và hoàn chỉnh theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.


AG.52100 - Lao lắp dầm bê tông



Đơn vị tính: đồng/1m dầm

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Lao lắp dầm bê tông

		

		

		

		



		AG.52111

		- Chiều dài dầm <= 30m

		1m dầm

		43.451

		379.395

		327.376



		AG.52121

		- Chiều dài dầm <= 35m

		1m dầm

		25.004

		301.209

		277.306



		AG.52131

		- Chiều dài dầm > 35m

		1m dầm

		21.216

		248.658

		231.089





AG.52200 - Lao lắp dầm dàn cầu thép



Đơn vị tính: đồng/1m cầu


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Lao lắp dầm dàn cầu thép

		

		

		

		



		AG.52211

		 - Dài <= 40m

		1m cầu

		365.272

		1.743.166

		519.949



		AG.52221

		 - Dài <= 55m

		1m cầu

		260.348

		1.634.218

		489.138



		AG.52231

		 - Dài > 55m

		1m cầu

		217.402

		1.525.271

		431.365





AG.52300 – Lắp cấu kiện btct cầu cảng


Đơn vị tính: đồng/1cái

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Lắp cấu kiện BTCT cầu cảng


Lắp tấm bản

		

		

		

		



		AG.52311

		 - Trọng lượng tấm bản <=10 tấn

		cái

		24.000

		140.279

		172.541



		AG.52312

		 - Trọng lượng tấm bản <=15 tấn

		cái

		24.000

		278.485

		220.865



		AG.52313

		 - Trọng lượng tấm bản >15 tấn

		cái

		48.000

		557.661

		302.570



		

		Lắp dầm

		

		

		

		



		AG.52321

		 - Trọng lượng dầm <=15 tấn

		cái

		17.000

		278.485

		620.913



		AG.52322

		 - Trọng lượng dầm>15 tấn

		cái

		41.000

		557.661

		881.368



		

		Lắp vòi voi

		

		

		

		



		AG.52331

		 - Trọng lượng vòi voi <=10 tấn

		cái

		54.000

		370.392

		272.885



		AG.52332

		 - Trọng lượng vòi voi >10 tấn

		cái

		72.000

		557.661

		402.210





AG.53000 - Di chuyện và nâng hạ dầm cầu


Thành phần công việc:


Lắp đặt đường trượt, kích kéo, di chuyển cấu kiện vào vị trí trong phạm vi 30m, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

AG.53100 - Di chuyển dầm cầu


Đơn vị tính: đồng/1dầm


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Di chuyển dầm cầu

		

		

		

		



		AG.53111

		- Chiều dài dầm > 30m

		dầm

		80.205

		826.722

		



		AG.53121

		- Chiều dài dầm > 35m

		dầm

		92.236

		909.394

		



		AG.53131

		- Chiều dài dầm > 35m

		dầm

		107.557

		1.000.398

		





AG.53200 - Nâng hạ dầm cầu


Đơn vị tính: đồng/1dầm


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Nâng hạ dầm cầu

		

		

		

		



		AG.53211

		- Chiều dài dầm <= 30m

		dầm

		328.644

		1.018.983

		



		AG.53221

		- Chiều dài dầm <= 35m

		dầm

		379.498

		1.185.610

		



		AG.53231

		- Chiều dài dầm > 35m

		dầm

		440.482

		1.371.462

		





Chương VIII


SẢN XUẤT, LẮP DỰNG CẤU KIỆN GỖ


Thành phần công việc: sản xuất và lắp dựng các cấu kiện gỗ, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.


AH.10000 – Sản xuất, lắp dựng vì kèo


AH.11100 – Sản xuất lắp dựng vì kèo gỗ mái ngói


Đơn vị tính: đồng/1m3 cấu kiện

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Sản xuất, lắp dựng vì kèo gỗ mái ngói:

		

		

		

		



		AH.11111

		- Khẩu độ <= 6,9m

		m3 cấu kiện

		4.812.250

		444.582

		



		AH.11121

		- Khẩu độ <= 8,1m

		m3 cấu kiện

		4.723.000

		571.214

		



		AH.11131

		- Khẩu độ <= 9m

		m3 cấu kiện

		4.775.900

		587.112

		



		AH.11141

		- Khẩu độ > 9m

		m3 cấu kiện

		4.537.000

		640.286

		





AH.11200 – Sản xuất lắp dựng vì kèo gỗ mái fibro xi măng


Đơn vị tính: đồng/1m3 cấu kiện


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Sản xuất, lắp dựng vì kèo gỗ mái Fibro xi măng:

		

		

		

		



		AH.11211

		- Khẩu độ <= 4m

		m3 cấu kiện

		4.673.264

		462.672

		



		AH.11221

		- Khẩu độ <= 5,7m

		m3 cấu kiện

		4.648.150

		495.016

		



		AH.11231

		- Khẩu độ <= 6,9m

		m3 cấu kiện

		4.488.360

		535.033

		



		AH.11241

		- Khẩu độ <= 8,1m

		m3 cấu kiện

		4.515.572

		582.726

		



		AH.11251

		- Khẩu độ <= 9m

		m3 cấu kiện

		4.737.174

		588.756

		



		AH.11261

		- Khẩu độ > 9m

		m3 cấu kiện

		4.779.250

		632.611

		





AH.11300 – Sản xuất lắp dựng vì kèo hỗn hợp gỗ mái ngói


Đơn vị tính: đồng/1m3 cấu kiện


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Sản xuất, lắp dựng vì kèo hồn hợp gỗ mái ngói:

		

		

		

		



		AH.11311

		- Khẩu độ <= 8,1m

		m3 cấu kiện

		4.490.810

		555.865

		



		AH.11321

		- Khẩu độ <= 9m

		m3 cấu kiện

		4.728.170

		565.732

		



		AH.11331

		- Khẩu độ > 9m

		m3 cấu kiện

		4.439.865

		597.527

		





AH.11400 - Vì kèo hỗn hợp gỗ, sắt tròn mái fibrô xi măng


Đơn vị tính: đồng/1m3 cấu kiện


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Sản xuất, lắp dựng vì kèo hỗn hợp gỗ, sắt tròn mái Fibro xi măng:

		

		

		

		



		AH.11411

		- Khẩu độ <= 8,1m

		m3 cấu kiện

		4.622.600

		531.196

		



		AH.11421

		- Khẩu độ <= 9m

		m3 cấu kiện

		4.571.310

		551.479

		



		AH.11431

		- Khẩu độ > 9m

		m3 cấu kiện

		4.976.390

		657.280

		





AH.12100 – Sản xuất giằng vì kèo


Đơn vị tính: đồng/1m3 cấu kiện


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Sản xuất giằng vì kèo thanh đứng gian giữa: 

		

		

		

		



		AH.12111

		- Khẩu độ <= 6,9m

		m3 cấu kiện

		4.410.860

		554.768

		



		

		Sản xuất giằng vì kèo thanh đứng gian đầu hồi: 

		

		

		

		



		AH.12121

		- Khẩu độ <= 6,9m

		m3 cấu kiện

		4.538.000

		545.997

		





AH.12200 – Sản xuất giằng vì kèo gỗ mái nằm nghiêng


Đơn vị tính: đồng/1m3 cấu kiện


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Sản xuất giằng vì kèo gỗ mái nằm nghiêng, theo mái gian giữa:

		

		

		

		



		AH.12211

		- Khẩu độ <= 8,1m

		m3 cấu kiện

		4.663.230

		628.226

		



		AH.12212

		- Khẩu độ <= 9m

		m3 cấu kiện

		4.638.000

		613.973

		



		AH.12213

		- Khẩu độ > 9m

		m3 cấu kiện

		4.533.600

		520.232

		



		

		Sản xuất giằng vì kèo gỗ mái nằm nghiêng, theo mái gian đầu hồi:

		

		

		

		



		AH.12221

		- Khẩu độ <= 8,1m

		m3 cấu kiện

		4.669.900

		623.840

		



		AH.12222

		- Khẩu độ <= 9m

		m3 cấu kiện

		4.638.000

		623.840

		



		AH.12223

		- Khẩu độ > 9m

		m3 cấu kiện

		4.587.250

		610.136

		





AH.12300 – Giằng kèo sắt tròn


Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Sản xuất giằng kèo sắt tròn: 

		

		

		

		



		AH.12311

		- Khẩu độ <= 15m

		tấn

		12.096.537

		1.980.610

		





AH.13000 – Sản xuất lắp dựng xà gồ, cầu phong gỗ


Đơn vị tính: đồng/1m3 cấu kiện


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Sản xuất lắp dựng xà gồ, cầu phong gỗ:

		

		

		

		



		AH.13111

		- Mái thẳng

		m3 cấu kiện

		4.054.700

		217.631

		



		AH.13121

		- Mái nối, mái góc

		m3 cấu kiện

		4.054.700

		232.981

		



		AH.13211

		Sản xuất lắp dựng cầu phong gỗ

		m3 cấu kiện

		4.055.300

		212.150

		





AH.20000 - Công tác làm cầu gỗ


AH.21100 – Sản xuất, lắp dựng dầm gỗ


Đơn vị tính: đồng/1m3 cấu kiện

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Sản xuất, lắp dựng dầm gỗ:

		

		

		

		



		AH.21111

		- Chiều dài cầu <= 6m

		m3 cấu kiện

		4.289.895

		116.216

		42.218



		AH.21121

		- Chiều dài cầu <= 9m

		m3 cấu kiện

		4.291.856

		127.728

		50.878



		AH.21131

		- Chiều dài cầu > 9m

		m3 cấu kiện

		4.291.856

		140.337

		64.950





AH.21200 – Sản xuất, lắp dựng các kết cấu gỗ mặt cầu


Đơn vị tính: đồng/1m3 cấu kiện


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Sản xuất, lắp dựng các kết cấu gỗ mặt cầu:

		

		

		

		



		AH.21211

		- Lan can

		m3 cấu kiện

		4.391.743

		642.479

		



		AH.21221

		- Gỗ ngang mặt cầu

		m3 cấu kiện

		4.226.370

		207.216

		



		AH.21231

		- Gỗ băng lăn

		m3 cấu kiện

		4.337.550

		283.962

		



		AH.21241

		- Gỗ đà chắn bánh xe

		m3 cấu kiện

		4.218.567

		506.528

		





AH.30000 - Công tác lắp dựng khuôn cửa và cửa các loại


Thành phần công việc: chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, đục tường, căn chỉnh, chèn trát, cố định, trát phẳng, lắp khuôn, cửa, phụ kiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


AH.31000 – Lắp dựng khuôn cửa


Đơn vị tính: đồng/1m

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Lắp dựng khuôn cửa: 

		

		

		

		



		AH.31111

		- Khuôn cửa đơn, VXM75

		m

		4.076

		8.223

		



		AH.31211

		- Khuôn cửa kép, VXM75

		m

		7.604

		12.334

		





AH.32000 – Lắp dựng cửa



Đơn vị tính: đồng/1m2


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Lắp dựng cửa:

		

		

		

		



		AH.32111

		- Cửa vào khuôn

		m2

		

		13.705

		



		AH.32211

		- Cửa không có khuôn

		m2

		2.513

		21.928

		





Chương IX


SẢN XUẤT, LẮP DỰNG CẤU KIỆN SẮT THÉP


AI.10000 – Sản xuất cấu kiện sắt thép


Thành phần công việc: chuẩn bị, lấy dấu, cắt tẩy, khoan lỗ, hàn v.v. sản xuất cấu kiện thép theo yêu cầu kỹ thuật. Xếp gọn thành phẩm, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

AI.11110 – Sản xuất vì kèo thép hình khẩu độ lớn



Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Sản xuất vì kèo thép hình khẩu độ lớn:

		

		

		

		



		AI.11111

		- Khẩu độ 18 ÷ 24m

		tấn

		8.835.289

		1.924.002

		851.803



		AI.11112

		- Khẩu độ <= 36m

		tấn

		8.792.224

		1.677.262

		736.084



		AI.11113

		- Khẩu độ > 36m

		tấn

		8.755.282

		1.462.007

		646.777





AI.11120 – Sản xuất vì kèo thép hình khẩu độ nhỏ



Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Sản xuất vì kèo thép hình khẩu độ nhỏ:

		

		

		

		



		AI.11121

		- Khẩu độ <= 9m

		tấn

		8.895.896

		2.329.808

		1.376.446



		AI.11122

		- Khẩu độ <= 12m

		tấn

		8.753.133

		1.954.846

		1.010.901



		AI.11123

		- Khẩu độ < 18m

		tấn

		8.707.458

		1.777.232

		724.309





AI.11130 – Sản xuất cột bằng thép hình, cột bằng thép tấm



Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Sản xuất cột: 

		

		

		

		



		AI.11131

		- Thép hình

		tấn

		8.574.856

		561.174

		719.312



		AI.11132

		- Thép tấm

		tấn

		9.015.211

		1.092.814

		1.338.509





AI.11200 – Sản xuất giằng mái, xà gồ thép



Đơn vị tính: đồng/1tấn

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Sản xuất giằng mái, xà gồ:

		

		

		

		



		AI.11211

		- Giằng mái thép

		tấn

		8.562.566

		794.876

		118.526



		AI.11221

		- Xà gồ thép

		tấn

		8.136.733

		384.829

		





AI.11300 – Sản xuất dầm tường, dầm mái, dầm cầu trục



Đơn vị tính: đồng/1tấn

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Sản xuất dầm tường, dầm mái, dầm cầu trục:

		

		

		

		



		AI.11311

		-Dầm tường, dầm dưới vì kèo thép

		tấn

		8.394.555

		1.624.452

		689.302



		AI.11321

		- Dầm mái thép

		tấn

		8.244.016

		1.483.155

		582.018



		AI.11331

		- Dầm cầu trục thép

		tấn

		8.564.960

		1.335.536

		913.660





AI.11400 – Sản xuất thang sắt, lan can, cửa sổ trời



Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Sản xuất thang sắt, lan can, cửa sổ trời:

		

		

		

		



		AI.11411

		- Thang sắt

		tấn

		8.538.441

		1.623.465

		901.394



		AI.11421

		- Lan can

		tấn

		8.195.722

		2.016.462

		663.746



		AI.11431

		- Cửa sổ trời

		tấn

		8.215.918

		2.110.532

		1.915.658





AI.11500 - Sản xuất hàng rào lưới thép, cửa lưới thép, hàng rào song sắt, cửa song sắt



Đơn vị tính: đồng/1m2


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Sản xuất hàng rào lưới thép, cửa lưới thép, hàng rào song sắt, cửa song sắt:

		

		

		

		



		AI.11511

		- Hàng rào lưới thép

		m2

		139.414

		64.138

		14.223



		AI.11521

		- Cửa lưới thép 

		m2

		168.079

		71.265

		16.594



		AI.11531

		- Hàng rào song sắt 

		m2

		183.094

		82.228

		21.335



		AI.11541

		- Cửa song sắt 

		m2

		210.457

		93.192

		32.002





AI.11600 – Sản xuất cửa sắt, hoa sắt


Thành phần công việc: chuẩn bị, đo lấy dấu, cắt uốn, nắn sắt, hàn dính, hàn liên kết, mài dũa, tẩy ba via, hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đồng/1tấn

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Sản xuất cửa sắt, hoa sắt 


Sắt vuông đặc:

		

		

		

		



		AI.11611

		- Kích thước 12x12 mm

		tấn

		8.610.808

		2.371.219

		815.034



		AI.11612

		- Kích thước 14x14 mm

		tấn

		8.569.480

		2.031.558

		702.122



		AI.11613

		- Kích thước 16x16 mm

		tấn

		8.537.854

		1.743.166

		616.571



		

		Sắt vuông rỗng:

		

		

		

		



		AI.11621

		- Kích thước 12x12 mm

		tấn

		9.047.776

		3.460.698

		2.044.394



		AI.11622

		- Kích thước 14x14 mm

		tấn

		8.946.850

		2.965.946

		1.753.351



		AI.11623

		- Kích thước 16x16 mm

		tấn

		8.865.454

		2.542.331

		1.503.024





AI.11700 – Sản xuất cổng sắt, khung xương



Đơn vị tính: đồng/1tấn

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Sản xuất cổng sắt, khung xương bằng sắt hộp, nan bằng sắt hộp:

		

		

		

		



		AI.11711

		- Loại nan 12x12 mm

		tấn

		9.538.767

		2.489.780

		1.584.352



		AI.11712

		- Loại nan 14x14 mm

		tấn

		9.468.207

		2.132.815

		1.364.694



		AI.11713

		- Loại nan 16x16 mm

		tấn

		9.415.665

		1.830.325

		1.202.347



		

		Sản xuất cổng sắt, khung xương bằng sắt ống, nan bằng sắt hộp:

		

		

		

		



		AI.11721

		- Loại nan 12x12 mm

		tấn

		9.518.859

		3.633.733

		1.341.841



		AI.11722

		- Loại nan 14x14 mm

		tấn

		9.452.835

		3.113.987

		1.153.608



		AI.11723

		- Loại nan 16x16 mm

		tấn

		9.402.309

		2.669.224

		1.009.876





AI.11800 – Sản xuất tôn lượn sóng, trụ đỡ tôn lượn sóng


Thành phần công việc: chuẩn bị, đo lấy dấu, cắt thép bằng máy cắt, khoan lỗ, đột lỗ cán, cán tôn thành tấm lư​ợn sóng, nắn cong vênh, mài tẩy ba via, sửa khuyết tật, hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu, sản phẩm trong phạm vi 100m. 


Đơn vị tính: đồng/1m;đồng/1cái

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Sản xuất tôn lượn sóng, trụ đỡ tôn lượn sóng

		

		

		

		



		AI.11811

		Tôn lượn sóng

		m

		89.535

		2.127

		16.349



		

		Trụ đỡ tôn lượn sóng:

		

		

		

		



		AI.11821

		- Trụ 1,75 m

		cái

		239.794

		3.722

		16.887



		AI.11822

		- Trụ 1,45 m

		cái

		198.686

		3.249

		14.073





AI.11900 – Sản xuất hệ khung dàn, sàn đạo, sàn thao tác



Đơn vị tính: đồng/1tấn

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Sản xuất hệ khung dàn, sàn đạo, sàn thao tác:

		

		

		

		



		AI.11911

		- Hệ khung dàn

		tấn

		8.226.370

		1.565.382

		895.079



		AI.11912

		- Hệ sàn đạo, sàn thao tác

		tấn

		9.143.974

		1.335.595

		818.744





Ghi chú: Trường hợp sử dụng hệ khung dàn, sàn đạo, sàn thao tác làm biện pháp thi công thì hao phí vật liệu chính (thép hình, thép tấm, thép tròn) được phân bổ vào công trình tương ứng với thời gian sử dụng trong 1 tháng bằng 2%. Hao hụt vật liệu chính (thép hình, thép tấm, thép tròn) cho một lần lắp dựng và một lần tháo dỡ bằng 7%.


AI.12100 – Sản xuất ống vách



Đơn vị tính: đồng/1tấn 

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		AI.12111

		Sản xuất ống vách

		tấn

		8.378.710

		1.185.610

		745.577





AI.13100 – Sản xuất cấu kiện thép đặt sẵn trong bê tông


Đơn vị tính: đồng/1tấn

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Sản xuất cấu kiện thép đặt sẵn trong bê tông:

		

		

		

		



		AI.13111

		- Khối lượng 1 cấu kiện <= 10kg

		tấn

		9.368.721

		2.236.636

		617.802



		AI.13121

		- Khối lượng 1 cấu kiện <= 20kg

		tấn

		9.242.184

		1.900.820

		558.327



		AI.13131

		- Khối lượng 1 cấu kiện <= 50kg

		tấn

		8.878.695

		1.789.309

		505.927



		AI.13141

		- Khối lượng 1 cấu kiện <= 100kg

		tấn

		8.730.681

		1.679.079

		439.219



		AI.13151

		- Khối lượng 1 cấu kiện > 100kg

		tấn

		8.648.890

		1.563.723

		411.334





AI.20000 – Sản xuất, lắp dựng cấu kiến dầm cầu thép


AI.21100 – Sản xuất cấu kiện dầm thép dàn kín


Thành phần công việc: chuẩn bị, lấy dấu, cắt, tẩy, khoan, doa lỗ,... sản xuất cấu kiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật, lắp thử, tháo dỡ, xếp gọn thành phẩm, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30 m.

AI.21110 – Sản xuất thanh má hạ, má thượng, thanh đầu dàn, bản nút dàn chủ cầu thép


Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Sản xuất thanh má hạ, má thượng, thanh đầu dàn, bản nút dàn chủ:

		

		

		

		



		AI.21111

		- Thanh má hạ, má thượng, thanh đầu dàn

		tấn

		8.663.449

		1.868.638

		1.297.376



		AI.21112

		- Bản nút dàn chủ cầu thép

		tấn

		8.605.979

		2.345.420

		2.349.546





AI.21120 – Sản xuất thanh đứng, thanh treo, thanh xiên


Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Sản xuất thanh đứng, thanh treo, thanh xiên:

		

		

		

		



		AI.21121

		- Thanh đứng, thanh treo

		tấn

		8.618.840

		2.110.754

		1.425.526



		AI.21122

		- Thanh xiên

		tấn

		8.651.623

		1.940.031

		1.470.085





AI.21130 – Sản xuất hệ liên kết dọc cầu


Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Sản xuất hệ liên kết dọc cầu:

		

		

		

		



		AI.21131

		- Liên kết dọc trên

		tấn

		8.551.554

		1.576.857

		1.409.457



		AI.21132

		- Liên kết dọc dưới

		tấn

		8.554.831

		1.512.293

		1.324.560





AI.21140 – Sản xuất dầm dọc, dầm ngang


- Dầm dọc bao gồm: dầm dọc + liên kết với dầm ngang, liên kết dầm dọc.


- Dầm ngang bao gồm: dầm ngang + liên kết với dàn chủ.


Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Sản xuất dầm dọc, dầm ngang:

		

		

		

		



		AI.21141

		- Dầm dọc

		tấn

		8.621.419

		1.874.846

		1.593.230



		AI.21142

		- Dầm ngang

		tấn

		8.672.956

		1.893.470

		1.308.228





AI.21150 – Sản xuất kết cấu thép lan can cầu


Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Sản xuất kết cấu thép lan can cầu:

		

		

		

		



		AI.21151

		- Đường sắt

		tấn

		9.232.355

		1.769.308

		822.811



		AI.21152

		- Đường bộ

		tấn

		8.805.529

		1.375.094

		701.109





AI.21200 – Sản xuất cấu kiện dầm thép dàn hở


Thành phần công việc: chuẩn bị, lấy dấu, cắt tẩy, khoan, doa lỗ.... sản xuất cấu kiện theo yêu cầu kỹ thuật. Lắp thử, tháo dỡ, xếp gọn thành phẩm, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.


AI.21210 – Sản xuất thanh má hạ, má thượng, thanh đầu dàn, bản nút dàn chủ


Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Sản xuất thanh má hạ, má thượng, thanh đầu dàn, bản nút dàn chủ:

		

		

		

		



		AI.21211

		- Thanh má hạ, má thượng, thanh đầu dàn

		tấn

		8.662.106

		1.680.533

		1.262.551



		AI.21212

		- Bản nút dàn chủ

		tấn

		8.572.041

		2.351.628

		2.349.546





AI.21220 – Sản xuất thanh đứng, thanh treo, thanh xiên


Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Sản xuất thanh đứng, thanh treo, thanh xiên:

		

		

		

		



		AI.21221

		- Thanh đứng, thanh treo

		tấn

		8.579.999

		1.203.130

		762.366



		AI.21222

		- Thanh xiên

		tấn

		8.624.256

		1.584.928

		1.517.853





AI.21230 – Sản xuất hệ liên kết dọc dưới, dầm dọc, dầm ngang


- Dầm dọc bao gồm: dầm dọc + liên kết với dầm ngang, liên kết dầm dọc.


- Dầm ngang bao gồm: dầm ngang + liên kết với dàn chủ



Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Sản xuất hệ liên kết dọc dưới, dầm dọc, dầm ngang:

		

		

		

		



		AI.21231

		- Hệ liên kết dọc dưới

		tấn

		8.582.017

		1.672.462

		1.031.533



		AI.21232

		- Dầm dọc

		tấn

		8.855.991

		2.695.557

		1.570.456



		AI.21233

		- Dầm ngang

		tấn

		8.689.617

		1.991.558

		952.364





AI.22000 – Sản xuất cấu kiện dầm thép


Thành phần công việc: chuẩn bị, lấy dấu, cắt, tẩy, khoan, doa lỗ,... sản xuất cấu kiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật, lắp thử, tháo dỡ, xếp gọn thành phẩm, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30 m.


AI.22100 – Sản xuất dầm chủ, hệ liên kết dọc dưới, dầm dọc, dầm ngang

Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Sản xuất dầm chủ, hệ liên kết dọc dưới, dầm dọc, dầm ngang:

		

		

		

		



		AI.22111

		- Dầm chủ

		tấn

		8.500.972

		1.196.301

		1.112.217



		AI.22112

		- Hệ liên kết dọc dưới

		tấn

		8.552.778

		1.290.043

		1.430.721



		AI.22113

		- Dầm dọc

		tấn

		8.664.347

		2.430.471

		1.985.962



		AI.22114

		- Dầm ngang

		tấn

		8.629.419

		1.432.209

		2.686.742





AI.31100 – Sản xuất vì thép gia cố hầm


Thành phần công việc: chuẩn bị, lấy dấu, cắt tẩy, khoan lỗ, hàn v.v... sản xuất cấu kiện thép theo yêu cầu kỹ thuật. Xếp gọn thành phẩm, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.


Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		AI.31110

		Sản xuất vì thép gia cố hầm

		tấn

		8.260.088

		433.070

		361.155





AI.31200 – Lắp dựng vì thép gia cố hầm ngang, hầm đứng, hầm nghiêng


Thành phần công việc: chuẩn bị, đặt cấu kiện đúng vị trí, cố định cấu kiện và hoàn chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu, cấu kiện trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: đồng/1tấn

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Lắp dựng vì thép gia cố hầm:

		

		

		

		



		AI.31210

		- Hầm ngang

		tấn

		155.226

		1.589.358

		295.629



		AI.31220

		- Hầm đứng

		tấn

		171.955

		1.807.253

		265.580



		AI.31230

		- Hầm nghiêng

		tấn

		189.529

		2.018.740

		292.798





AI.32100 – Sản xuất, lắp đặt chi tiết đặt sẵn trong bê tông hầm ngang, hầm đứng, hầm nghiêng


Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Sản xuất, lắp đặt chi tiết đặt sẵn trong bê tông:

		

		

		

		



		AI.32110

		- Hầm ngang

		tấn

		8.806.185

		1.891.256

		300.184



		AI.32120

		- Hầm đứng

		tấn

		8.806.185

		1.973.484

		228.371



		AI.32130

		- Hầm nghiêng

		tấn

		8.806.185

		2.072.158

		235.143





AI.41100 – Sản xuất cửa van


Thành phần công việc: chuẩn bị, nắn thẳng, mài sửa thép tấm, thép hình. Lấy dấu, gá lắp để gia công các chi tiết theo đúng thiết kế và các yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.


Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Sản xuất cửa van:

		

		

		

		



		AI.41110

		- Cửa van phẳng

		tấn

		9.313.639

		5.021.035

		2.521.394



		AI.41120

		- Cửa van hình cánh cung

		tấn

		9.424.973

		5.080.106

		2.768.528





AI.52100 – Sản xuất kết cấu thép dạng bình, bể, thùng, phễu, ống thẳng, côn, cút, tê, thập


Thành phần công việc: chuẩn bị, đo đánh dấu chi tiết trên vật liệu gia công, cắt, mài, nắn uốn, nắn chỉnh, hàn chịu lực, tổ hợp các bộ phận kết cấu theo đúng thiết kế; hoàn thiện gia công theo đúng yêu cầu; vận chuyển vật liệu, cấu kiện sau gia công trong phạm vi 150m.

Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Sản xuất kết cấu thép dạng bình, bể, thùng tháp dạng hình vuông, hình chữ nhật:

		

		

		

		



		AI.52111

		- Thành bình bể

		tấn

		8.583.000

		1.057.436

		773.594



		AI.52112

		- Nắp bình bể

		tấn

		8.757.462

		1.345.827

		921.623



		AI.52113

		- Đáy bình bể

		tấn

		8.732.742

		1.345.827

		836.261



		

		Sản xuất kết cấu thép dạng bình, bể, thùng, tháp dạng hình trụ, phễu, ống:

		

		

		

		



		AI.52121

		- Hình trụ

		tấn

		8.782.182

		1.474.001

		997.437



		AI.52122

		- Hình phễu

		tấn

		8.882.172

		2.050.784

		1.087.188



		AI.52123

		- Hình ống

		tấn

		9.248.715

		2.371.219

		1.214.568



		AI.52131

		Kết cấu dạng hình côn, cút, tê, thập

		tấn

		9.300.375

		2.723.698

		1.477.225





AI.52200 – Sản xuất các kết cấu thép khác


Đơn vị tính: đồng/tấn

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Sản xuất các kết cấu thép khác:

		

		

		

		



		AI.52211

		- Khung đỡ, giá đỡ, bệ đỡ

		tấn

		8.740.504

		1.675.875

		677.742



		AI.52221

		- Máng rót, máng chứa phễu

		tấn

		8.764.550

		1.435.549

		694.466



		AI.52231

		- Vỏ bao che

		tấn

		8.784.328

		1.224.062

		732.759



		AI.52241

		- Khung dàn thép

		tấn

		8.600.331

		1.379.152

		768.486



		AI.52251

		- Cửa thép, cổng thép

		tấn

		8.644.468

		1.506.044

		825.741





AI.53000 – Sản xuất mặt bích


AI.53100 – Sản xuất mặt bích đặc


Đơn vị tính: đồng/tấn


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Sản xuất mặt bích đặc, khối lượng một cái:

		

		

		

		



		AI.53111

		<= 10 kg

		tấn

		10.281.469

		2.332.767

		602.997



		AI.53121

		<= 20 kg

		tấn

		10.110.850

		2.249.454

		579.217



		AI.53131

		<= 50 kg

		tấn

		10.025.343

		2.079.623

		567.327



		AI.53141

		<= 80 kg

		tấn

		9.940.174

		1.973.880

		555.437



		AI.53151

		<= 100 kg

		tấn

		9.855.288

		1.730.349

		545.245



		AI.53161

		> 100 kg

		tấn

		9.768.089

		1.557.314

		533.355





AI.53200 – Sản xuất mặt bích rỗng


Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Sản xuất mặt bích rỗng, khối lượng một cái:

		

		

		

		



		AI.53211

		<= 10 kg

		tấn

		12.601.627

		3.082.585

		840.799



		AI.53221

		<= 20 kg

		tấn

		12.265.900

		2.874.302

		791.540



		AI.53231

		<= 50 kg

		tấn

		12.180.563

		2.576.297

		776.253



		AI.53241

		<= 80 kg

		tấn

		12.095.558

		2.435.306

		759.267



		AI.53251

		<= 100 kg

		tấn

		12.010.365

		2.243.045

		743.979



		AI.53261

		>100 kg

		tấn

		11.925.469

		2.050.784

		730.391





AI.60000 – Lắp dựng cấu kiện thép


Thành phần công việc: chuẩn bị, cẩu lắp, đặt cấu kiện đúng vị trí, cố định cấu kiện và hoàn chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu , cấu kiện trong phạm vi 30m.

AI.61100 – Lắp dựng cột thép; vì kèo thép; xà gồ thép; giằng thép; dầm tường, dầm cột; dầm cầu trục đơn; sàn thao tác


Đơn vị tính: đồng/1tấn

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Lắp dựng cấu kiện thép

		

		

		

		



		AI.61111

		Cột thép các loại

		tấn

		284.227

		532.402

		745.056



		

		Vì kèo thép:

		

		

		

		



		AI.61121

		- Khẩu độ <=18m

		tấn

		349.655

		285.059

		631.053



		AI.61122

		- Khẩu độ > 18m

		tấn

		365.441

		328.914

		763.384



		AI.61131

		Xà gồ thép

		tấn

		404.436

		149.656

		543.381



		

		Giằng thép:

		

		

		

		



		AI.61141

		- Đinh tán

		tấn

		426.486

		1.182.994

		1.617.682



		AI.61142

		- Bulông

		tấn

		1.206.636

		131.017

		661.907



		AI.61151

		Dầm tường, dầm cột, dầm cầu trục đơn

		tấn

		563.389

		394.327

		527.479



		AI.61161

		Dầm cầu trục (kể cả tấm hãm, dàn hãm)

		tấn

		304.298

		422.333

		530.745



		AI.61171

		Sàn thao tác 

		tấn

		233.100

		689.215

		736.224





AI.62100 – Lắp dựng dầm cầu thép các loại


Thành phần công việc: chuẩn bị, vận chuyển cấu kiện đến vị trí mố trụ, cẩu, lắp đặt cấu kiện đúng vị trí, cố định và hoàn chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Lắp dựng dầm cầu thép các loại:

		

		

		

		



		AI.62111

		- Trên cạn 

		tấn

		56.574

		1.063.844

		975.777



		AI.62121

		- Dưới nước 

		tấn

		56.717

		1.339.418

		1.355.802





AI.62200 – Lắp dựng kết cấu thép dạng EIFFEL, BAILEY, YUKM


Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		AI.62211

		Lắp dựng kết cấu thép dạng EIFFEL,BAILEY, YUKM

		tấn

		58.198

		411.142

		132.719





AI.63100 – Lắp dựng các loại cửa sắt, cửa khung sắt, khung nhôm


Thành phần công việc: chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, căn chỉnh, lấy dấu, cố định, chèn trát theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đồng/1m2


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Lắp dựng các loại cửa sắt, cửa khung sắt, khung nhôm:

		

		

		

		



		AI.63111

		- Cửa sắt xếp, cửa cuốn

		m2

		6.289

		27.763

		11.853



		AI.63121

		- Cửa khung sắt, khung nhôm

		m2

		4.889

		17.721

		





AI.63200 – Lắp dựng lan can sắt, hoa sắt cửa, vách kính khung nhôm


Thành phần công việc: chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, căn chỉnh, lấy dấu, cố định, chèn trát theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng/1m2


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Lắp dựng lan can sắt, hoa sắt cửa:

		

		

		

		



		AI.63211

		- Lan can sắt, VXM75

		m2

		3.148

		23.628

		11.853



		AI.63221

		- Hoa sắt cửa, VXM75

		m2

		4.702

		11.814

		



		

		Lắp dựng vách kính khung nhôm:

		

		

		

		



		AI.63231

		- Vách kính khung nhôm mặt tiền, VXM75

		m2

		502

		29.536

		



		AI.63232

		- Vách kính khung nhôm trong nhà, VXM75

		m2

		502

		17.721

		





AI.63300 – Lắp dựng, tháo dỡ kết cấu thép hệ khung dàn, sàn đạo, giá long môn


Đơn vị tính: đồng/1tấn

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Lắp dựng kết cấu thép hệ khung dàn, sàn đạo, giá long môn:

		

		

		

		



		AI.63311

		- Trên cạn

		tấn

		205.307

		561.174

		679.493



		AI.63321

		- Dưới nước

		tấn

		282.554

		679.316

		1.007.182





Ghi chú: Tháo dỡ khung, dàn, sàn đạo, giá long môn hao phí vật liệu, nhân công, máy thi công tính bằng 60% đơn giá lắp dựng.

AI.64100 – Lắp đặt ống thép luồn cáp dự ứng lực



Đơn vị tính: đồng/1m

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Lắp dựng ống thép luồn cáp dự ứng lực, đường kính ống luồn cáp:

		

		

		

		



		AI.64111

		 - Đường kính ống luồn cáp <= 80 mm

		m

		39.837

		12.176

		1.818



		AI.64121

		 - Đường kính ống luồn cáp <= 100 mm

		m

		58.419

		13.458

		2.182



		AI.64131

		 - Đường kính ống luồn cáp <= 150 mm

		m

		75.947

		16.663

		2.618





AI.64200 – Lắp đặt cấu kiện thép đặt sẵn trong bê tông


Thành phần công việc: chuẩn bị vận chuyển cấu kiện đã gia công đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 500m; lắp đặt cấu kiện vào vị trí, cân chỉnh, định vị cấu kiện đúng theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Lắp đặt cấu kiện thép đặt sẵn trong bê tông

		

		

		

		



		AI.64211

		- Khối lượng một cấu kiện <= 10 kg

		tấn

		344.262

		986.486

		200.783



		AI.64221

		- Khối lượng một cấu kiện <= 20 kg

		tấn

		295.178

		838.808

		181.226



		AI.64231

		- Khối lượng một cấu kiện <= 50 kg

		tấn

		248.314

		738.388

		162.973



		AI.64241

		- Khối lượng một cấu kiện <= 100 kg

		tấn

		223.579

		543.453

		143.416



		AI.64251

		- Khối lượng một cấu kiện > 100 kg

		tấn

		185.696

		490.289

		119.948





AI.65100 – Lắp đặt các kết cấu thép dạng bình, bể, thùng, phễu, ống thép, côn, cút, tê, thập


Thành phần công việc: chuẩn bị đo, đánh dấu sửa khuyết tật, gá lắp, cân chỉnh, hàn đính, hàn chịu lực, hoàn thiện công tác lắp đặt theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Lắp đặt các kết cấu thép dạng bình, bể, thùng phễu, ống thép, côn, cút, tê, thập 


Kết cấu thép dạng hình vuông, hình chữ nhật:

		

		

		

		



		AI.65111

		- Thành bể 

		tấn

		396.444

		995.912

		1.008.443



		AI.65112

		- Nắp bể 

		tấn

		386.897

		945.924

		964.608



		AI.65113

		- Đáy bể 

		tấn

		414.902

		858.766

		1.033.451



		

		Kết cấu thép dạng:

		

		

		

		



		AI.65121

		- Hình trụ, hình ống

		tấn

		452.541

		1.121.522

		1.339.840



		AI.65122

		- Hình phễu

		tấn

		536.925

		1.249.696

		1.420.361



		AI.65123

		- Hình côn, cút, tê, thập

		tấn

		618.106

		1.441.958

		1.651.306





AI.65200 – Lắp đặt các loại mặt bích đặc và bích rỗng


(Đơn giá chưa tính bu lông, khi lắp sẽ tính số bu lông trực tiếp lắp)


Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Lắp đặt các loại mặt bích đặc, mặt bích rỗng


Bích đặc:

		

		

		

		



		AI.65211

		<= 50 kg/cái

		tấn

		379.044

		1.086.906

		1.039.042



		AI.65212

		> 50 kg/cái

		tấn

		410.862

		974.672

		841.210



		

		Bích rỗng:

		

		

		

		



		AI.65221

		<= 50 kg/cái

		tấn

		533.620

		1.447.240

		1.322.767



		AI.65222

		 > 50 kg/cái

		tấn

		440.558

		1.335.005

		1.160.840





AI.65300 – Lắp dựng dàn không gian


Thành phần công việc: chuẩn bị, tổ hợp thanh dàn thành cụm dàn, cẩu lắp, đặt cấu kiện đúng vị trí, cố định cấu kiện và lắp dựng hoàn chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển cấu kiện trong phạm vi 50m.


[Hệ dàn giáo phục vụ lắp đặt dàn không gian (nếu có) chưa tính trong đơn giá]


Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Lắp dựng dàn không gian


Chiều cao đỉnh dàn <= 10m:

		

		

		

		



		AI.65311

		- Dàn nút cầu

		tấn

		583.768

		897.879

		492.683



		AI.65312

		- Dàn nút hàn

		tấn

		695.460

		913.828

		720.220



		

		Chiều cao đỉnh dàn > 10m:

		

		

		

		



		AI.65321

		- Dàn nút cầu

		tấn

		601.125

		1.057.371

		552.878



		AI.65322

		- Dàn nút hàn

		tấn

		484.892

		885.193

		1.046.366





AI.65400 – Lắp đặt kết cấu thép khác



Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Lắp đặt kết cấu thép khác:

		

		

		

		



		AI.65411

		- Khung đỡ, giá đỡ, bệ đỡ

		tấn

		408.823

		1.121.522

		844.189



		AI.65421

		- Máng rót, máng chứa, phễu

		tấn

		422.472

		981.813

		781.965



		AI.65431

		- Vỏ bao che

		tấn

		371.553

		922.853

		710.440



		AI.65441

		- Hệ khung, dầm thép

		tấn

		443.268

		801.728

		907.085



		AI.65451

		- Cửa thép, cổng thép

		tấn

		345.088

		586.396

		658.011





AI.66000 – Lắp đặt cửa van


Thành phần công việc: chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Đo đạc, kiểm tra tim mốc, chống giằng sàn thao tác. Lắp đặt cửa van vào đúng vị trí thiết kế đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


AI.66100 - Lắp đặt cửa van phẳng


Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Lắp đặt cửa van phẳng, độ cao đóng mở:

		

		

		

		



		AI.66111

		- <= 5m

		tấn

		286.791

		995.912

		930.800



		AI.66121

		- <= 10m

		tấn

		363.305

		945.924

		1.371.784



		AI.66131

		- > 10m

		tấn

		409.531

		858.766

		1.385.213





AI.66200 – Lắp đặt cửa van hình cung



  Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Lắp đặt cửa van hình cung, độ cao đóng mở:

		

		

		

		



		AI.66211

		- <= 5m

		tấn

		429.774

		1.794.436

		1.963.832



		AI.66221

		- <= 10m

		tấn

		539.841

		1.570.132

		2.967.755



		AI.66231

		- > 10m

		tấn

		590.362

		1.377.870

		2.988.509





Chương X


CÔNG TÁC LÀM MÁI, LÀM TRẦN VÀ CÁC CÔNG TÁC HOÀN THIỆN KHÁC


AK.10000 - Công tác làm mái


AK.11000 – Lợp mái ngói


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m lên mái, lợp ngói, xây bờ nóc, bờ chảy, hoàn thiện đúng yêu cầu kỹ thuật.


AK.11100 – Lợp mái ngói 22v/m2


Đơn vị tính: đồng/100m2


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Công tác lợp mái


Lợp mái ngói 22v/ m2


Vữa xi măng PC30 mác 75

		

		

		

		



		AK.11110

		 - Cao <= 4m

		100m2

		6.508.489

		628.030

		2.638



		AK.11120

		 - Cao <= 16m

		100m2

		6.508.489

		692.754

		70.335



		

		Vữa xi măng PC40 mác 75

		

		

		

		



		AK.11110a

		 - Cao <= 4m

		100m2

		6.499.278

		628.030

		2.638



		AK.11120a

		 - Cao <= 16m

		100m2

		6.499.278

		692.754

		70.335





AK.11200 – Lợp mái ngói 13v/m2


Đơn vị tính: đồng/100m2


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Lợp mái ngói 13v/ m2


Vữa xi măng PC30 mác 75

		

		

		

		



		AK.11210

		 - Cao <= 4m

		100m2

		8.841.189

		515.773

		2.638



		AK.11220

		 - Cao <= 16m

		100m2

		8.841.189

		567.350

		70.335



		

		Vữa xi măng PC40 mác 75

		

		

		

		



		AK.11210a

		 - Cao <= 4m

		100m2

		8.831.978

		515.773

		2.638



		AK.11220a

		 - Cao <= 16m

		100m2

		8.831.978

		567.350

		70.335





AK.11300 – Lợp mái ngói 75v/m2


Đơn vị tính: đồng/100m2


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Lợp mái ngói 75v/ m2


Vữa xi măng PC30 mác 75

		

		

		

		



		AK.11310

		 - Cao <= 4m

		100m2

		11.095.154

		854.628

		2.638



		AK.11320

		 - Cao <= 16m

		100m2

		11.095.154

		952.206

		70.335



		

		Vữa xi măng PC40 mác 75

		

		

		

		



		AK.11310a

		 - Cao <= 4m

		100m2

		11.085.944

		854.628

		2.638



		AK.11320a

		 - Cao <= 16m

		100m2

		11.085.944

		952.206

		70.335





AK.11400 – Lợp ngói âm dương 80v/m2


Đơn vị tính: đồng/100m2


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Lợp mái ngói âm dương 80v/m2


Vữa xi măng PC30 mác 75

		

		

		

		



		AK.11410

		 - Cao <= 4m

		100m2

		11.818.624

		854.628

		2.638



		AK.11420

		 - Cao <= 16m

		100m2

		11.818.624

		952.206

		70.335



		

		Vữa xi măng PC40 mác 75

		

		

		

		



		AK.11410a

		 - Cao <= 4m

		100m2

		11.809.414

		854.628

		2.638



		AK.11420a

		 - Cao <= 16m

		100m2

		11.809.414

		952.206

		70.335





AK.12000 – Lợp mái, che tường bằng fibrô ximăng, tôn tráng kẽm, tấm nhựa


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, khoan, bắt vít, lợp mái che tư​ờng, tấm úp nóc, hoàn thiện đúng theo yêu cầu kỹ thuật


AK.12100 – Lợp mái, che tường fibrô ximăng (0.92x1.52m)


Đơn vị tính: đồng/100m2


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		AK.12111

		Lợp mái, che tường bằng fibrô xi măng

		100m2

		2.276.750

		400.179

		





AK.12200 – Lợp mái, che tường tôn múi tráng kẽm


Đơn vị tính: đồng/100m2


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Lợp mái che tường bằng tôn múi

		

		

		

		



		AK.12221

		Chiều dài <=2m

		100m2

		6.597.685

		350.842

		



		AK.12222

		Chiều dài bất kỳ

		100m2

		5.919.435

		246.686

		





AK.12300 – Lợp mái, che tường tấm nhựa


Đơn vị tính: đồng/100m2


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		AK.12331

		Lợp mái, che tường bằng tấm nhựa

		100m2

		776.500

		280.673

		





AK.13100 - Dán ngói trên mái nghiêng bê tông


Đơn vị tính: đồng/1m2


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Dán ngói trên mái nghiêng bê tông


Vữa xi măng PC30


Ngói mũi hài 75 viên

		

		

		

		



		AK.13114

		 - Vữa mác 75

		m2

		88866

		32.489

		



		AK.13115

		 - Vữa mác 100

		m2

		90.507

		32.489

		



		

		Ngói 22 viên/ m2

		

		

		

		



		AK.13124

		 - Vữa mác 75

		m2

		54.554

		29.536

		



		AK.13125

		 - Vữa mác 100

		m2

		56.195

		29.536

		



		

		Dán ngói trên mái nghiêng bê tông


Vữa xi măng P40


Ngói mũi hài 75 viên

		

		

		

		



		AK.13114a

		 - Vữa mác 75

		m2

		87.864

		32.489

		



		AK.13115a

		 - Vữa mác 100

		m2

		89.298

		32.489

		



		

		Ngói 22 viên/ m2

		

		

		

		



		AK.13124a

		 - Vữa mác 75

		m2

		53.551

		29.536

		



		AK.13125a

		 - Vữa mác 100

		m2

		54.986

		29.536

		





AK.20000 - Công tác trát


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, trộn vữa, trát theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


- Sử dụng vữa trát vữa xi măng PC30, PC40 cát mịn có mô đun độ lớn ML = 0,7 - 1,4 


AK.21000- Trát tường


AK.21100 - Trát tường ngoài


Đơn vị tính: đồng/1m2


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Công tác trát


Trát tường ngoài


Vữa xi măng PC30


Chiều dày 1 cm

		

		

		

		



		AK.21112

		 - Vữa mác 25

		m2

		1604

		12.996

		237



		AK.21113

		 - Vữa mác 50

		m2

		2.656

		12.996

		237



		AK.21114

		 - Vữa mác 75

		m2

		3.528

		12.996

		237



		

		Chiều dày 1,5 cm

		

		

		

		



		AK.21122

		 - Vữa mác 25

		m2

		2.271

		15.358

		237



		AK.21123

		 - Vữa mác 50

		m2

		3.761

		15.358

		237



		AK.21124

		 - Vữa mác 75

		m2

		4.997

		15.358

		237



		

		Chiều dày 2 cm

		

		

		

		



		AK.21132

		 - Vữa mác 25

		m2

		3.073

		18.903

		237



		AK.21133

		 - Vữa mác 50

		m2

		5.090

		18.903

		237



		AK.21134

		 - Vữa mác 75

		m2

		6.764

		18.903

		237



		

		Trát tường ngoài


Vữa xi măng PC40


Chiều dày 1 cm

		

		

		

		



		AK.21112a

		 - Vữa mác 25

		m2

		1.373

		12.996

		237



		AK.21113a

		 - Vữa mác 50

		m2

		2.245

		12.996

		237



		AK.21114a

		 - Vữa mác 75

		m2

		2.991

		12.996

		237



		

		Chiều dày 1,5 cm

		

		

		

		



		AK.21122a

		 - Vữa mác 25

		m2

		1.945

		15.358

		237



		AK.21123a

		 - Vữa mác 50

		m2

		3.182

		15.358

		237



		AK.21124a

		 - Vữa mác 75

		m2

		4.237

		15.358

		237



		

		Chiều dày 2 cm

		

		

		

		



		AK.21132a

		 - Vữa mác 25

		m2

		2.630

		18.903

		237



		AK.21133a

		 - Vữa mác 50

		m2

		4.304

		18.903

		237



		AK.21134a

		 - Vữa mác 75

		m2

		5.733

		18.903

		237





AK.21200 - Trát tường trong



Đơn vị tính: đồng/1m2


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Công tác trát


Trát tường trong


Vữa xi măng PC30


 Chiều dày 1 cm

		

		

		

		



		AK.21213

		 - Vữa mác 50

		m2

		2.656

		8.861

		231



		AK.21214

		 - Vữa mác 75

		m2

		3.528

		8.861

		231



		

		Chiều dày1,5 cm

		

		

		

		



		AK.21223

		 - Vữa mác 50

		m2

		3.761

		11.814

		231



		AK.21224

		 - Vữa mác 75

		m2

		4.997

		11.814

		231



		

		Chiều dày2 cm

		

		

		

		



		AK.21233

		 - Vữa mác 50

		m2

		5.090

		12.996

		231



		AK.21234

		 - Vữa mác 75

		m2

		6.764

		12.996

		231



		

		Trát tường trong


Vữa xi măng PC40


 Chiều dày 1 cm

		

		

		

		



		AK.21213a

		 - Vữa mác 50

		m2

		2.245

		8.861

		231



		AK.21214a

		 - Vữa mác 75

		m2

		2.991

		8.861

		231



		

		Chiều dày 1,5 cm

		

		

		

		



		AK.21223a

		 - Vữa mác 50

		m2

		3.182

		11.814

		231



		AK.21224a

		 - Vữa mác 75

		m2

		4.237

		11.814

		231



		

		Chiều dày 2 cm

		

		

		

		



		AK.21233a

		 - Vữa mác 50

		m2

		4.304

		12.996

		231



		AK.21234a

		 - Vữa mác 75

		m2

		5.733

		12.996

		231





Ghi chú: Nếu trát tường xây gạch rỗng đơn giá vữa tăng 10%

AK.22100 - Trát trụ, cột, lam đứng, cầu thang



Đơn vị tính: đồng/1m2


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Trát trụ, cột, lam đứng, cầu thang


Vữa xi măng PC30


Chiều dày 1 cm

		

		

		

		



		AK.22112

		 - Vữa mác 25

		m2

		1737

		29.417

		237



		AK.22113

		 - Vữa mác 50

		m2

		2.877

		29.417

		237



		AK.22114

		 - Vữa mác 75

		m2

		3.821

		29.417

		237



		

		Chiều dày 1,5 cm

		

		

		

		



		AK.22122

		 - Vữa mác 25

		m2

		2.403

		30.717

		237



		AK.22123

		 - Vữa mác 50

		m2

		3.982

		30.717

		237



		AK.22124

		 - Vữa mác 75

		m2

		5.293

		30.717

		237



		

		Chiều dày 2 cm

		

		

		

		



		AK.22132

		 - Vữa mác 25

		m2

		3.338

		33.670

		237



		AK.22133

		 - Vữa mác 50

		m2

		5.533

		33.670

		237



		AK.22134

		 - Vữa mác 75

		m2

		7.350

		33.670

		237



		

		Vữa xi măng PC40


Chiều dày 1 cm

		

		

		

		



		AK.22112a

		 - Vữa mác 25

		m2

		1.486

		29.417

		237



		AK.22113a

		 - Vữa mác 50

		m2

		2.432

		29.417

		237



		AK.22114a

		 - Vữa mác 75

		m2

		3.240

		29.417

		237



		

		Chiều dày 1,5 cm

		

		

		

		



		AK.22122a

		 - Vữa mác 25

		m2

		2.058

		30.717

		237



		AK.22123a

		 - Vữa mác 50

		m2

		3.369

		30.717

		237



		AK.22124a

		 - Vữa mác 75

		m2

		4.486

		30.717

		237



		

		Chiều dày 2 cm

		

		

		

		



		AK.22132a

		 - Vữa mác 25

		m2

		2.859

		33.670

		237



		AK.22133a

		 - Vữa mác 50

		m2

		4.680

		33.670

		237



		AK.22134a

		 - Vữa mác 75

		m2

		6.231

		33.670

		237





AK.23000 - Trát xà dầm, trần



Đơn vị tính: đồng/1m2


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Trát xà dầm, trần


Vữa xi măng PC30


Trát xà dầm

		

		

		

		



		AK.23112

		 - Vữa mác 25

		m2

		2403

		20.675

		237



		AK.23113

		 - Vữa mác 50

		m2

		3.982

		20.675

		237



		AK.23114

		 - Vữa mác 75

		m2

		5.293

		20.675

		237



		

		Trát trần

		

		

		

		



		AK.23212

		 - Vữa mác 25

		m2

		2.403

		29.536

		237



		AK.23213

		 - Vữa mác 50

		m2

		3.982

		29.536

		237



		AK.23214

		 - Vữa mác 75

		m2

		5.293

		29.536

		237



		

		Trát xà dầm, trần


Vữa xi măng PC40


Trát xà dầm

		

		

		

		



		AK.23112a

		 - Vữa mác 25

		m2

		2.058

		20.675

		237



		AK.23113a

		 - Vữa mác 50

		m2

		3.369

		20.675

		237



		AK.23114a

		 - Vữa mác 75

		m2

		4.486

		20.675

		237



		

		Trát trần

		

		

		

		



		AK.23212a

		 - Vữa mác 25

		m2

		2.058

		29.536

		237



		AK.23213a

		 - Vữa mác 50

		m2

		3.369

		29.536

		237



		AK.23214a

		 - Vữa mác 75

		m2

		4.486

		29.536

		237





Ghi chú: Nếu phải bả lớp bám dính bằng xi măng lên bề mặt trước khi trát xà dầm, trần bê tông thì đơn giá vật liệu, nhân công nói trên được nhân với hệ số KVL=1,25 và KNC=1,10

AK.24000 - Trát, đắp phào đơn, phào kép, gờ chỉ



Đơn vị tính: đồng/m


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Trát đắp phào đơn, phào kép, gờ chỉ


Vữa xi măng PC30


Trát đắp phào đơn

		

		

		

		



		AK.24112

		 - Vữa mác 25

		m

		1483

		12.817

		



		AK.24113

		 - Vữa mác 50

		m

		2.458

		12.817

		



		AK.24114

		 - Vữa mác 75

		m

		3.268

		12.817

		



		

		Trát đắp phào kép

		

		

		

		



		AK.24212

		 - Vữa mác 25

		m

		1.892

		16.022

		



		AK.24213

		 - Vữa mác 50

		m

		3.135

		16.022

		



		AK.24214

		 - Vữa mác 75

		m

		4.163

		16.022

		



		

		Trát gờ chỉ

		

		

		

		



		AK.24312

		 - Vữa mác 25

		m

		363

		7.819

		



		AK.24313

		 - Vữa mác 50

		m

		602

		7.819

		



		AK.24314

		 - Vữa mác 75

		m

		800

		7.819

		



		

		Trát đắp phào đơn, phào kép, gờ chỉ


Vữa xi măng PC40


Trát đắp phào đơn

		

		

		

		



		AK.24112a

		 - Vữa mác 25

		m

		1.270

		12.817

		



		AK.24113a

		 - Vữa mác 50

		m

		2.079

		12.817

		



		AK.24114a

		 - Vữa mác 75

		m

		2.769

		12.817

		



		

		Trát đắp phào kép

		

		

		

		



		AK.24212a

		 - Vữa mác 25

		m

		1.619

		16.022

		



		AK.24213a

		 - Vữa mác 50

		m

		2.650

		16.022

		



		AK.24214a

		 - Vữa mác 75

		m

		3.530

		16.022

		



		

		Trát gờ chỉ

		

		

		

		



		AK.24312a

		 - Vữa mác 25

		m

		310

		7.819

		



		AK.24313a

		 - Vữa mác 50

		m

		510

		7.819

		



		AK.24314a

		 - Vữa mác 75

		m

		680

		7.819

		





AK.25100 - Trát sê nô, mái hắt, lam ngang



Đơn vị tính: đồng/1m2


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Trát sênô, mái hắt, lam ngang


Vữa xi măng PC30

		

		

		

		



		AK.25112

		 - Vữa mác 25

		m2

		1.620

		15.381

		



		AK.25113

		 - Vữa mác 50

		m2

		2.682

		15.381

		



		AK.25114

		 - Vữa mác 75

		m2

		3.564

		15.381

		



		

		Vữa xi măng PC40

		

		

		

		



		AK.25112a

		 - Vữa mác 25

		m2

		1.387

		15.381

		



		AK.25113a

		 - Vữa mác 50

		m2

		2.268

		15.381

		



		AK.25114a

		 - Vữa mác 75

		m2

		3.021

		15.381

		





AK.25200 - Trát vẩy tường chống vang



Đơn vị tính: đồng/1m2

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Trát vẩy tường chống vang


Vữa xi măng PC30

		

		

		

		



		AK.25212

		 - Vữa mác 25

		m2

		5531

		19.867

		



		AK.25213

		 - Vữa mác 50

		m2

		9.162

		19.867

		



		AK.25214

		 - Vữa mác 75

		m2

		12.176

		19.867

		



		

		Vữa xi măng PC40

		

		

		

		



		AK.25212a

		 - Vữa mác 25

		m2

		4.735

		19.867

		



		AK.25213a

		 - Vữa mác 50

		m2

		7.750

		19.867

		



		AK.25214a

		 - Vữa mác 75

		m2

		10.321

		19.867

		





AK.26100 - Trát granitô gờ chỉ, gờ lồi, đố tường



Đơn vị tính: đồng/m


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Trát granitô gờ chỉ, gờ lồi, đố tường


Vữa xi măng PC30

		

		

		

		



		AK.26114

		 - Vữa mác 75

		m

		3.442

		20.508

		



		

		Vữa xi măng PC40

		

		

		

		



		AK.26114a

		 - Vữa mác 75

		m

		3.371

		20.508

		





AK.26200 - Trát granitô tay vịn, cầu thang, tay vịn lan can


Đơn vị tính: đồng/1m2


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Trát granitô tay vịn cầu thang, lan can dày 2,5 cm


Vữa lót xi măng PC30

		

		

		

		



		AK.26214

		 - Vữa mác 75

		m2

		41.992

		187.775

		



		

		Vữa lót xi măng PC40

		

		

		

		



		AK.26214a

		 - Vữa mác 75

		m2

		41.302

		187.775

		





AK.26300 - Trát granitô thành ô văng, sê nô, lan can, diềm che nắng



Đơn vị tính: đồng/1m2


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Trát granitô thành ô văng, sê nô, diềm che nắng


Vữa lót xi măng PC30


Dày 1 cm

		

		

		

		



		AK.26314

		- Vữa mác 75

		m2

		34.266

		99.335

		



		

		Dày 1,5 cm 

		

		

		

		



		AK.26324

		- Vữa mác 75

		m2

		38.170

		99.335

		



		

		Vữa lót xi măng PC40


Dày 1 cm

		

		

		

		



		AK.26314a

		- Vữa mác 75

		m2

		33.576

		99.335

		



		

		Dày 1,5 cm 

		

		

		

		



		AK.26324a

		- Vữa mác 75

		m2

		37.480

		99.335

		





AK.26400 - Trát granitô tường, trụ cột



Đơn vị tính: đồng/1m2


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Trát granito tường, trụ cột


Vữa xi măng PC30


Trát tường, vữa lót

		

		

		

		



		AK.26414

		- Vữa mác 75

		m2

		38.170

		62.025

		



		

		Trát trụ, cột

		

		

		

		



		AK.26424

		- Vữa mác 75

		m2

		38.170

		149.450

		



		

		Trát granito tường, trụ cột


Vữa xi măng PC40


Trát tường, vữa lót

		

		

		

		



		AK.26414a

		- Vữa mác 75

		m2

		37.480

		62.025

		



		

		Trát trụ, cột

		

		

		

		



		AK.26424a

		- Vữa mác 75

		m2

		37.480

		149.450

		





AK.27000 - Trát đá rửa tường, trụ, cột



Đơn vị tính: đồng/1m2

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Trát đá rửa tường, trụ cột


Vữa lót xi măng PC30


Trát tường 

		

		

		

		



		AK.27114

		- Vữa mác 75

		m2

		37.521

		28.354

		226



		

		Trát trụ, cột 

		

		

		

		



		AK.27214

		- Vữa mác 75

		m2

		37.521

		49.029

		226



		

		Trát đá rửa tường, trụ cột


Vữa lót xi măng PC40


Trát tường 

		

		

		

		



		AK.27114a

		- Vữa mác 75

		m2

		36.827

		28.354

		226



		

		Trát trụ, cột 

		

		

		

		



		AK.27214a

		- Vữa mác 75

		m2

		36.827

		49.029

		226





AK.27300 - Trát đá rửa, thành ô văng, sê nô, lan can, diềm chắn nắng



Đơn vị tính: đồng/1m2


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Trát đá rửa thành ô văng, sênô, lan can, diềm chắn nắng, vữa lót

		

		

		

		



		AK.27314

		- Vữa PC30 mác 75

		m2

		41.515

		72.418

		



		AK.27314a

		- Vữa PC40 mác 75

		

		40.402

		72.418

		





AK.30000 - Công tác ốp gạch, đá


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, trát lớp lót lớp vữa xi măng, c​ưa cắt gạch, tráng mạch, đánh bóng lau chùi theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

AK.31000 - Công tác ốp gạch 


AK.31100 - Ốp tường, trụ, cột


(Dùng vữa xi măng có mô đun độ lớn ML = 1,5 - 2,0)



Đơn vị tính: đồng/1m2


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Công tác ốp gạch đá


Ốp tường, trụ, cột, kích thước gạch


Vữa xi măng PC30

		

		

		

		



		AK.31113

		 - Kích thước gạch 200x250, VXM50

		m2

		61.581

		40.759

		12.039



		AK.31114

		- Kích thước gạch 200x250, VXM75

		m2

		62.447

		40.759

		12.039



		AK.31124

		- Kích thước gạch 200x300, VXM75

		m2

		62.464

		35.443

		12.039



		AK.31134

		- Kích thước gạch 300x300, VXM75

		m2

		65.664

		32.489

		12.039



		AK.31144

		- Kích thước gạch 400x400, VXM75

		m2

		72.836

		29.536

		12.039



		AK.31154

		- Kích thước gạch 500x500, VXM75

		m2

		72.832

		28.354

		12.039



		AK.31164

		- Kích thước gạch 600x600, VXM75

		m2

		153.395

		26.582

		12.039



		AK.31174

		- Kích thước gạch 450x900, VXM75

		m2

		139.617

		26.582

		12.039



		AK.31184

		- Kích thước gạch 600x900, VXM75

		m2

		180.352

		24.810

		12.039



		

		Ốp tường, trụ, cột, kích thước gạch


Vữa xi măng PC40

		

		

		

		



		AK.31113a

		 - Kích thước gạch 200x250, VXM50

		m2

		61.185

		40.759

		12.039



		AK.31114a

		- Kích thước gạch 200x250, VXM75

		m2

		61.921

		40.759

		12.039



		AK.31124a

		- Kích thước gạch 200x300, VXM75

		m2

		61.938

		35.443

		12.039



		AK.31134a

		- Kích thước gạch 300x300, VXM75

		m2

		65.138

		32.489

		12.039



		AK.31144a

		- Kích thước gạch 400x400, VXM75

		m2

		72.228

		29.536

		12.039



		AK.31154a

		- Kích thước gạch 500x500, VXM75

		m2

		72.224

		28.354

		12.039



		AK.31164a

		- Kích thước gạch 600x600, VXM75

		m2

		152.586

		26.582

		12.039



		AK.31174a

		- Kích thước gạch 450x900, VXM75

		m2

		138.604

		26.582

		12.039



		AK.31184a

		- Kích thước gạch 600x900, VXM75

		m2

		179.339

		24.810

		12.039





AK.31200 - Ốp chân tường, viền tường, viền trụ, cột



Đơn vị tính: đồng/1m2


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Ốp chân tường, viền tường, viền trụ, cột, kích thước gạch


Vữa xi măng PC30, mác 75

		

		

		

		



		AK.31210

		- Kích thước gạch 120x300

		m2

		65.796

		35.443

		6.020



		AK.31220

		- Kích thước gạch 120x400

		m2

		73.483

		34.261

		6.020



		AK.31230

		- Kích thước gạch 120x500

		m2

		87.714

		31.898

		6.020



		AK.31240

		- Kích thước gạch 150x150

		m2

		62.872

		40.168

		6.020



		AK.31250

		- Kích thước gạch 150x300

		m2

		62.872

		35.443

		6.020



		AK.31260

		- Kích thước gạch 200x400

		m2

		73.870

		30.717

		6.020



		AK.31270

		- Kích thước gạch 150x500

		m2

		62.872

		33.080

		6.020





Ghi chú: Công tác ốp gạch được tính cho 1m2 ốp theo kích thước gạch. Khi sử dụng đơn giá căn cứ vào loại gạch, màu sắc, nguồn gốc xuất xứ để áp dụng

AK.32000 - Công tác ốp đá tự nhiên


(Dùng vữa xi măng có mô đun độ lớn ML = 1,5 - 2,0)


AK.32100 - Ốp đá granít tự nhiên vào tường


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, kiểm tra và xử lý để tạo phẳng bề mặt kết cấu trư​ớc khi ốp, xác định ô tuyến, kiểm tra sau khi ốp bằng máy trắc đạc Lazer lever, định vị góc và tạo mạch đồng nhất bằng ke chữ thập, khoan lỗ (khoan vào kết cấu và vào đá), đặt móc treo, ốp đá chít mạch (bằng Silicon), đánh bóng bề mặt theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng/1m2


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Ốp đá granít tự nhiên vào tường

		

		

		

		



		AK.32110

		- Có chốt bằng inox

		m2

		311.190

		51.910

		16.554



		AK.32120

		 - Sử dụng keo dán

		m2

		415.810

		43.579

		15.801





AK.32200 - Ốp đá cẩm thạch, đá hoa cương vào tường


Đơn vị tính: đồng/1m2


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Ốp đá cẩm thạch, đá hoa cương vào tường, tiết diện đá


Vữa xi măng PC30


Tiết diện đá <= 0,16m2

		

		

		

		



		AK.32214

		 - Vữa mác 75

		m2

		325.636

		94.849

		16.554



		AK.32215

		 - Vữa mác 100

		m2

		327.995

		94.849

		16.554



		

		Tiết diện đá <= 0,25m2

		

		

		

		



		AK.32224

		 - Vữa mác 75

		m2

		321.536

		89.722

		15.801



		AK.32225

		 - Vữa mác 100

		m2

		323.895

		89.722

		15.801



		

		Tiết diện đá > 0,25m2

		

		

		

		



		AK.32234

		 - Vữa mác 75

		m2

		317.227

		83.313

		15.801



		AK.32235

		 - Vữa mác 100

		m2

		319.585

		83.313

		15.801



		

		Ốp đá cẩm thạch, đá hoa cương vào tường, tiết diện đá


Vữa xi măng PC40


Tiết diện đá <= 0,16m2

		

		

		

		



		AK.32214a

		 - Vữa mác 75

		m2

		324.198

		94.849

		16.554



		AK.32215a

		 - Vữa mác 100

		m2

		326.256

		94.849

		16.554



		

		Tiết diện đá <= 0,25m2

		

		

		

		



		AK.32224a

		 - Vữa mác 75

		m2

		320.098

		89.722

		15.801



		AK.32225a

		 - Vữa mác 100

		m2

		322.156

		89.722

		15.801



		

		Tiết diện đá > 0,25m2

		

		

		

		



		AK.32234a

		 - Vữa mác 75

		m2

		315.789

		83.313

		15.801



		AK.32235a

		 - Vữa mác 100

		m2

		317.847

		83.313

		15.801





Ghi chú: Ốp đá grant, đá cẩm thạch, đá hoa cương vào cột, trụ, chi phí nhân công nhân hệ số 1,25 so với đơn giá ốp đá vào tường tương ứng


AK.40000 - Công tác láng 


(Dùng vữa xi măng có mô đun độ lớn ML = 1,5 - 2,0)


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, trộn vữa, láng vữa, đánh mầu theo đúng yêu cầu kỹ thuật


AK.41100 - Láng nền, sàn không đánh màu



Đơn vị tính: đồng/1m2

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Láng nền sàn không đánh mầu


Vữa xi măng PC30


Chiều dày 2 cm

		

		

		

		



		AK.41113

		 - Vữa mác 50

		m2

		4.947

		4.017

		226



		AK.41114

		 - Vữa mác 75

		m2

		6.598

		4.017

		226



		AK.41115

		 - Vữa mác 100

		m2

		8.239

		4.017

		226



		

		Chiều dày 3 cm

		

		

		

		



		AK.41123

		 - Vữa mác 50

		m2

		6.926

		6.262

		302



		AK.41124

		 - Vữa mác 75

		m2

		9.237

		6.262

		302



		AK.41125

		 - Vữa mác 100

		m2

		11.538

		6.262

		302



		

		Láng nền sàn không đánh mầu


Vữa xi măng PC40


Chiều dày 2 cm

		

		

		

		



		AK.41113a

		 - Vữa mác 50

		m2

		4.196

		4.017

		226



		AK.41114a

		 - Vữa mác 75

		m2

		5.596

		4.017

		226



		AK.41115a

		 - Vữa mác 100

		m2

		7.030

		4.017

		226



		

		Chiều dày 3 cm

		

		

		

		



		AK.41123a

		 - Vữa mác 50

		m2

		5.875

		6.262

		302



		AK.41124a

		 - Vữa mác 75

		m2

		7.834

		6.262

		302



		AK.41125a

		 - Vữa mác 100

		m2

		9.842

		6.262

		302





AK.41200 - Láng nền, sàn đánh màu



Đơn vị tính: đồng/1m2


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Láng nền sàn có đánh mầu


Vữa xi măng PC30


Chiều dày 2 cm

		

		

		

		



		AK.41213

		 - Vữa mác 50

		m2

		5.170

		5.375

		226



		AK.41214

		 - Vữa mác 75

		m2

		6.821

		5.376

		226



		AK.41215

		 - Vữa mác 100

		m2

		8.462

		5.376

		226



		

		Chiều dày 3 cm

		

		

		

		



		AK.41223

		 - Vữa mác 50

		m2

		7.149

		7.384

		302



		AK.41224

		 - Vữa mác 75

		m2

		9.460

		7.384

		302



		AK.41225

		 - Vữa mác 100

		m2

		11.761

		7.384

		302



		

		Láng nền sàn có đánh mầu


Vữa xi măng PC40


Chiều dày 2 cm

		

		

		

		



		AK.41213a

		 - Vữa mác 50

		m2

		4.420

		5.376

		226



		AK.41214a

		 - Vữa mác 75

		m2

		5.819

		5.376

		226



		AK.41215a

		 - Vữa mác 100

		m2

		7.253

		5.376

		226



		

		Chiều dày 3 cm

		

		

		

		



		AK.41223a

		 - Vữa mác 50

		m2

		6.098

		7.384

		302



		AK.41224a

		 - Vữa mác 75

		m2

		8.057

		7.384

		302



		AK.41225a

		 - Vữa mác 100

		m2

		10.065

		7.384

		302





AK.42000 - Láng sê nô, mái hắt, máng nước, bể nước, giếng nước, giếng cáp, mương cáp, mương rãnh, hè


AK.42100 - Láng sê nô, mái hắt, máng nước



Đơn vị tính: đồng/1m2


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Láng sênô, mái hắt, máng nước dày 1 cm


Vữa xi măng PC30

		

		

		

		



		AK.42113

		 - Vữa mác 50

		m2

		2.586

		6.970

		226



		AK.42114

		 - Vữa mác 75

		m2

		3.448

		6.970

		226



		AK.42115

		 - Vữa mác 100

		m2

		4.305

		6.970

		226



		

		Láng sênô, mái hắt, máng nước dày 1 cm


Vữa xi măng PC40

		

		

		

		



		AK.42113a

		 - Vữa mác 50

		m2

		2.193

		6.970

		226



		AK.42114a

		 - Vữa mác 75

		m2

		2.925

		6.970

		226



		AK.42115a

		 - Vữa mác 100

		m2

		3.674

		6.970

		226





AK.42200 - Láng bể nước, giếng nước, giếng cáp



Đơn vị tính: đồng/1m2


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Láng bể nước, giếng nước, giếng cáp dày 2 cm


Vữa xi măng PC30

		

		

		

		



		AK.42213

		 - Vữa mác 50

		m2

		5.198

		8.388

		226



		AK.42214

		 - Vữa mác 75

		m2

		6.857

		8.388

		226



		AK.42215

		 - Vữa mác 100

		m2

		8.506

		8.388

		226



		

		Vữa xi măng PC40

		

		

		

		



		AK.42213a

		 - Vữa mác 50

		m2

		4.443

		8.388

		226



		AK.42214a

		 - Vữa mác 75

		m2

		5.849

		8.388

		226



		AK.42215a

		 - Vữa mác 100

		m2

		7.291

		8.388

		226





AK.42300 - Láng mương cáp, mương rãnh



Đơn vị tính: đồng/1m2


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Láng mương cáp, mương rãnh dày 1 cm


Vữa xi măng PC30

		

		

		

		



		AK.42313

		 - Vữa mác 50

		m2

		2.586

		6.970

		226



		AK.42314

		 - Vữa mác 75

		m2

		3.448

		6.970

		226



		AK.42315

		 - Vữa mác 100

		m2

		4.305

		6.970

		226



		

		Vữa xi măng PC40

		

		

		

		



		AK.42313a

		 - Vữa mác 50

		m2

		2.193

		6.970

		226



		AK.42314a

		 - Vữa mác 75

		m2

		2.925

		6.970

		226



		AK.42315a

		 - Vữa mác 100

		m2

		3.674

		6.970

		226





AK.42410 - Láng hè



Đơn vị tính: đồng/1m2


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Láng hè dày 3 cm


Vữa xi măng PC30

		

		

		

		



		AK.42413

		 - Vữa mác 50

		m2

		7.185

		7.975

		226



		AK.42414

		 - Vữa mác 75

		m2

		9.507

		7.975

		226



		AK.42415

		 - Vữa mác 100

		m2

		11.820

		7.975

		226



		

		Vữa xi măng PC40

		

		

		

		



		AK.42413a

		 - Vữa mác 50

		m2

		6.129

		7.975

		226



		AK.42414a

		 - Vữa mác 75

		m2

		8.097

		7.975

		226



		AK.42415a

		 - Vữa mác 100

		m2

		10.115

		7.975

		226





AK.43000 - Láng granitô nền sàn, cầu thang



Đơn vị tính: đồng/1m2


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Láng granitô

		

		

		

		



		AK.43110

		 - Nền sàn

		m2

		23.272

		89.788

		



		AK.43210

		 - Cầu thang

		m2

		36.643

		163.627

		





AK.44000 - Láng, gắn sỏi nền, sân, hè đường


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, trộn vữa, láng vữa, gắn sỏi, chà rửa mặt láng theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

AK.44100 - Láng, gắn sỏi nền, sân, hè đường



Đơn vị tính: đồng/1m2


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Láng gắn sỏi nền, sân, hè đường, Chiều dày láng

		

		

		

		



		AK.44110

		 - 1,5 cm

		m2

		42.427

		23.628

		226



		AK.44120

		 - 2 cm

		m2

		56.406

		26.582

		226





AK.50000 - Công tác lát gạch, đá


(Dùng vữa xi măng có mô đun độ lớn ML = 1,5 - 2,0)


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, trộn vữa láng vữa, cắt gạch, đá, lát gạch, đá, miết mạch, lau chùi vệ sinh bề mặt, hoàn thiện công tác lát đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

AK.51000 - Công tác lát gạch


AK.51100 - Lát gạch chỉ, gạch thẻ



Đơn vị tính: đồng/1m2


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Lát gạch chỉ, gạch thẻ


Vữa xi măng PC30


Lát gạch chỉ

		

		

		

		



		AK.51113

		 - Vữa mác 50

		m2

		24.335

		7.455

		



		AK.51114

		 - Vữa mác 75

		m2

		24.503

		7.455

		



		AK.51115

		 - Vữa mác 100

		m2

		24.671

		7.455

		



		

		Lát gạch thẻ

		

		

		

		



		AK.51123

		 - Vữa mác 50

		m2

		26.120

		8.552

		



		AK.51124

		 - Vữa mác 75

		m2

		26.301

		8.552

		



		AK.51125

		 - Vữa mác 100

		m2

		26.482

		8.552

		



		

		Lát gạch chỉ, gạch thẻ


Vữa xi măng PC40


Lát gạch chỉ

		

		

		

		



		AK.51113a

		 - Vữa mác 50

		m2

		24.776

		7.455

		



		AK.51114a

		 - Vữa mác 75

		m2

		24.919

		7.455

		



		AK.51115a

		 - Vữa mác 100

		m2

		25.065

		7.455

		



		

		Lát gạch thẻ

		

		

		

		



		AK.51123a

		 - Vữa mác 50

		m2

		26.554

		8.552

		



		AK.51124a

		 - Vữa mác 75

		m2

		26.710

		8.552

		



		AK.51125a

		 - Vữa mác 100

		m2

		26.867

		8.552

		





AK.51200 - Lát nền, sàn



Đơn vị tính: đồng/1m2


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Lát nền, sàn


Vữa xi măng PC30


Kích thước gạch

		

		

		

		



		AK.51213

		 - Kích thước gạch 150x150, VXM50 

		m2

		65.318

		10.810

		1.806



		AK.51214

		- Kích thước gạch 150x150, VXM75 

		m2

		66.379

		10.810

		1.806



		AK.51223

		- Kích thước gạch 200x200, VXM50 

		m2

		67.027

		10.337

		1.806



		AK.51224

		- Kích thước gạch 200x200, VXM75 

		m2

		68.686

		10.337

		1.806



		AK.51233

		- Kích thước gạch 200x300, VXM50 

		m2

		63.831

		10.219

		1.806



		AK.51234

		- Kích thước gạch 200x300, VXM75 

		m2

		65.490

		10.219

		1.806



		AK.51243

		- Kích thước gạch 300x300, VXM50 

		m2

		66.920

		10.042

		1.806



		AK.51244

		- Kích thước gạch 300x300, VXM75 

		m2

		68.579

		10.042

		1.806



		AK.51253

		- Kích thước gạch 400x400, VXM50 

		m2

		73.428

		8.861

		2.107



		AK.51254

		- Kích thước gạch 400x400, VXM75 

		m2

		75.087

		8.861

		2.107



		AK.51263

		- Kích thước gạch 500x500, VXM50 

		m2

		73.349

		8.861

		2.408



		AK.51264

		- Kích thước gạch 500x500, VXM75 

		m2

		75.008

		8.861

		2.408



		AK.51273

		- Kích thước gạch 450x600, VXM50 

		m2

		88.046

		8.861

		2.408



		AK.51274

		- Kích thước gạch 450x600, VXM75 

		m2

		89.705

		8.861

		2.408



		AK.51283

		- Kích thước gạch 600x600, VXM50 

		m2

		152.077

		8.270

		2.408



		AK.51284

		- Kích thước gạch 600x600, VXM75 

		m2

		153.736

		8.270

		2.408



		AK.51293

		- Kích thước gạch 600x900, VXM50 

		m2

		177.329

		7.088

		2.408



		AK.51294

		- Kích thước gạch 600x900, VXM75 

		m2

		178.988

		7.088

		2.408



		

		Lát nền, sàn


Vữa xi măng PC40


Kích thước gạch

		

		

		

		



		AK.51213a

		 - Kích thước gạch 150x150, VXM50 

		m2

		64.835

		10.810

		1.806



		AK.51214a

		- Kích thước gạch 150x150, VXM75 

		m2

		65.735

		10.810

		1.806



		AK.51223a

		- Kích thước gạch 200x200, VXM50 

		m2

		66.272

		10.337

		1.806



		AK.51224a

		- Kích thước gạch 200x200, VXM75 

		m2

		67.678

		10.337

		1.806



		AK.51233a

		- Kích thước gạch 200x300, VXM50 

		m2

		63.077

		10.219

		1.806



		AK.51234a

		- Kích thước gạch 200x300, VXM75 

		m2

		64.483

		10.219

		1.806



		AK.51243a

		- Kích thước gạch 300x300, VXM50 

		m2

		66.166

		10.042

		1.806



		AK.51244a

		- Kích thước gạch 300x300, VXM75 

		m2

		67.572

		10.042

		1.806



		AK.51253a

		- Kích thước gạch 400x400, VXM50 

		m2

		72.673

		8.861

		2.107



		AK.51254a

		- Kích thước gạch 400x400, VXM75 

		m2

		74.079

		8.861

		2.107



		AK.51263a

		- Kích thước gạch 500x500, VXM50 

		m2

		72.595

		8.861

		2.408



		AK.51264a

		- Kích thước gạch 500x500, VXM75 

		m2

		74.001

		8.861

		2.408



		AK.51273a

		- Kích thước gạch 450x600, VXM50 

		m2

		87.292

		8.861

		2.408



		AK.51274a

		- Kích thước gạch 450x600, VXM75 

		m2

		88.698

		8.861

		2.408



		AK.51283a

		- Kích thước gạch 600x600, VXM50 

		m2

		151.322

		8.270

		2.408



		AK.51284a

		- Kích thước gạch 600x600, VXM75 

		m2

		152.728

		8.270

		2.408



		AK.51293a

		- Kích thước gạch 600x900, VXM50 

		m2

		176.574

		7.088

		2.408



		AK.51294a

		- Kích thước gạch 600x900, VXM75 

		m2

		177.980

		7.088

		2.408





Ghi chú: Trường hợp lát gạch granite nhân tạo thì máy thi công được nhân hệ số 1,3 so với đơn giá tương ứng

AK.52000 - Lát, dán gạch vỉ



Đơn vị tính: đồng/1m2


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Lát gạch vỉ


Vữa xi măng PC30

		

		

		

		



		AK.52113

		 - Vữa mác 50

		m2

		80.313

		11.814

		



		AK.52114

		 - Vữa mác 75

		m2

		81.346

		11.814

		



		

		Vữa xi măng PC40

		

		

		

		



		AK.52113a

		 - Vữa mác 50

		m2

		79.843

		11.814

		



		AK.52114a

		 - Vữa mác 75

		m2

		80.720

		11.814

		



		AK.52210

		Dán gạch vỉ 

		m2

		89.269

		12.996

		





AK.53000 - Lát bậc tam cấp, bậc cầu thang



Đơn vị tính: đồng/1m2


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Lát bậc tam cấp, bậc cầu thang


Vữa xi măng PC30


Lát bậc tam cấp

		

		

		

		



		AK.53113

		 - Vữa mác 50

		m2

		69.710

		20.675

		9.029



		AK.53114

		 - Vữa mác 75

		m2

		71.385

		20.675

		9.029



		AK.53115

		 - Vữa mác 100

		m2

		73.051

		20.675

		9.029



		

		Lát bậc cầu thang

		

		

		

		



		AK.53213

		 - Vữa mác 50

		m2

		69.709

		26.582

		12.039



		AK.53214

		 - Vữa mác 75

		m2

		71.385

		26.582

		12.039



		AK.53215

		 - Vữa mác 100

		m2

		73.051

		26.582

		12.039



		

		Lát bậc tam cấp, bậc cầu thang


Vữa xi măng PC40


Lát bậc tam cấp

		

		

		

		



		AK.53113a

		 - Vữa mác 50

		m2

		68.947

		20.675

		9.029



		AK.53114a

		 - Vữa mác 75

		m2

		70.368

		20.675

		9.029



		AK.53115a

		 - Vữa mác 100

		m2

		71.824

		20.675

		9.029



		

		Lát bậc cầu thang

		

		

		

		



		AK.53213a

		 - Vữa mác 50

		m2

		68.947

		26.582

		12.039



		AK.53214a

		 - Vữa mác 75

		m2

		70.368

		26.582

		12.039



		AK.53215a

		 - Vữa mác 100

		m2

		71.824

		26.582

		12.039





AK.54000 - Lát gạch chống nóng



Đơn vị tính: đồng/1m2


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Lát gạch chống nóng


Vữa xi măng PC30


Loại gạch 4 lỗ 22x10,5x10,5cm

		

		

		

		



		AK.54113

		 - Vữa mác 50

		m2

		88.377

		10.964

		



		AK.54114

		 - Vữa mác 75

		m2

		88.889

		10.964

		



		AK.54115

		 - Vữa mác 100

		m2

		89.387

		10.964

		



		

		Loại gạch 6 lỗ 22x15x10,5cm

		

		

		

		



		AK.54213

		 - Vữa mác 50

		m2

		66.303

		9.867

		



		AK.54214

		 - Vữa mác 75

		m2

		66.637

		9.867

		



		AK.54215

		 - Vữa mác 100

		m2

		66.967

		9.867

		



		

		Loại gạch 10 lỗ 22x22x10,5cm

		

		

		

		



		AK.54313

		 - Vữa mác 50

		m2

		50.704

		9.319

		



		AK.54314

		 - Vữa mác 75

		m2

		51.070

		9.319

		



		AK.54315

		 - Vữa mác 100

		m2

		51.435

		9.319

		



		

		Lát gạch chống nóng


Vữa xi măng PC40


Loại gạch 4 lỗ 22x10,5x10,5cm

		

		

		

		



		AK.54113a

		 - Vữa mác 50

		m2

		88.683

		10.964

		



		AK.54114a

		 - Vữa mác 75

		m2

		89.108

		10.964

		



		AK.54115a

		 - Vữa mác 100

		m2

		89.543

		10.964

		



		

		Loại gạch 6 lỗ 22x15x10,5cm

		

		

		

		



		AK.54213a

		 - Vữa mác 50

		m2

		66.674

		9.867

		



		AK.54214a

		 - Vữa mác 75

		m2

		66.957

		9.867

		



		AK.54215a

		 - Vữa mác 100

		m2

		67.248

		9.867

		



		

		Loại gạch 10 lỗ 22x22x10,5cm

		

		

		

		



		AK.54313a

		 - Vữa mác 50

		m2

		51.060

		9.319

		



		AK.54314a

		 - Vữa mác 75

		m2

		51.371

		9.319

		



		AK.54315a

		 - Vữa mác 100

		m2

		51.689

		9.319

		





AK.55000 - Lát gạch sân, nền đường, vỉa hè


Thành phần công việc:


Chuẩn bị dụng cụ, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, trộn vữa, lát gạch, miết mạch đánh độ dốc theo yêu cầu kỹ thuật, bảo đảm an toàn giao thông, phần móng tính riêng.


AK.55100 - Lát gạch xi măng


Đơn vị tính: đồng/1m2


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Lát gạch xi măng


Vữa xi măng PC30

		

		

		

		



		AK.55113

		 - Vữa mác 50

		m2

		50.859

		10.633

		



		AK.55114

		 - Vữa mác 75

		m2

		52.541

		10.633

		



		AK.55115

		 - Vữa mác 100

		m2

		54.218

		10.633

		



		

		Vữa xi măng PC40

		

		

		

		



		AK.55113a

		 - Vữa mác 50

		m2

		50.094

		10.633

		



		AK.55114a

		 - Vữa mác 75

		m2

		51.521

		10.633

		



		AK.55115a

		 - Vữa mác 100

		m2

		52.982

		10.633

		





AK.55200 - Lát gạch lá dừa



Đơn vị tính: đồng/1m2


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Lát gạch lá dừa


Vữa xi măng PC30

		

		

		

		



		AK.55213

		 - Vữa mác 50

		m2

		31.113

		11.223

		



		AK.55214

		 - Vữa mác 75

		m2

		31.300

		11.224

		



		AK.55215

		 - Vữa mác 100

		m2

		31.482

		11.224

		



		

		Vữa xi măng PC40

		

		

		

		



		AK.55213a

		 - Vữa mác 50

		m2

		31.548

		11.224

		



		AK.55214a

		 - Vữa mác 75

		m2

		31.704

		11.224

		



		AK.55215a

		 - Vữa mác 100

		m2

		31.866

		11.224

		





AK.55300 - Lát gạch xi măng tự chèn



Đơn vị tính: đồng/1m2

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Lát gạch xi măng tự chèn, sân, nền đường, vỉa hè

		

		

		

		



		AK.55310

		- Chiều dày 3,5 cm 

		m2

		45.753

		8.270

		



		AK.55320

		- Chiều dày 5,5 cm 

		m2

		45.753

		9.451

		





AK.55400 - Lát gạch đất nung


Đơn vị tính: đồng/1m2 

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Lát gạch đất nung


Vữa xi măng PC30


Kích thước gạch 300x300

		

		

		

		



		AK.55413

		 - Vữa mác 50

		m2

		30.678

		10.219

		



		AK.55414

		 - Vữa mác 75

		m2

		32.393

		10.219

		



		AK.55415

		 - Vữa mác 100

		m2

		34.103

		10.219

		



		

		Kích thước gạch 350x350

		

		

		

		



		AK.55423

		 - Vữa mác 50

		m2

		30.493

		10.042

		



		AK.55424

		 - Vữa mác 75

		m2

		32.208

		10.042

		



		AK.55425

		 - Vữa mác 100

		m2

		33.918

		10.042

		



		

		Kích thước gạch 400x400

		

		

		

		



		AK.55433

		 - Vữa mác 50

		m2

		30.307

		9.747

		



		AK.55434

		 - Vữa mác 75

		m2

		32.022

		9.747

		



		AK.55435

		 - Vữa mác 100

		m2

		33.733

		9.747

		



		

		Lát gạch đất nung


Vữa xi măng PC40


Kích thước gạch 300x300

		

		

		

		



		AK.55413a

		 - Vữa mác 50

		m2

		29.896

		10.219

		



		AK.55414a

		 - Vữa mác 75

		m2

		31.352

		10.219

		



		AK.55415a

		 - Vữa mác 100

		m2

		32.842

		10.219

		



		

		Kích thước gạch 350x350

		

		

		

		



		AK.55423a

		 - Vữa mác 50

		m2

		29.711

		10.042

		



		AK.55424a

		 - Vữa mác 75

		m2

		31.167

		10.042

		



		AK.55425a

		 - Vữa mác 100

		m2

		32.657

		10.042

		



		

		Kích thước gạch 400x400

		

		

		

		



		AK.55433a

		 - Vữa mác 50

		m2

		29.526

		9.747

		



		AK.55434a

		 - Vữa mác 75

		m2

		30.982

		9.747

		



		AK.55435a

		 - Vữa mác 100

		m2

		32.472

		9.747

		





AK.56100 - Lát đá cẩm thạch, đá hoa cương nền, sàn



Đơn vị tính: đồng/1m2


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Lát đá cẩm thạch, đá hoa cương nền, sàn


Vữa xi măng PC30


Tiết diện đá <= 0,16 m2

		

		

		

		



		AK.56113

		 - Vữa mác 50

		m2

		317.303

		29.536

		9.029



		AK.56114

		 - Vữa mác 75

		m2

		318.703

		29.536

		9.029



		AK.56115

		 - Vữa mác 100

		m2

		320.098

		29.536

		9.029



		

		Tiết diện đá <= 0,25 m2

		

		

		

		



		AK.56123

		 - Vữa mác 50

		m2

		316.993

		25.696

		9.029



		AK.56124

		 - Vữa mác 75

		m2

		318.393

		25.696

		9.029



		AK.56125

		 - Vữa mác 100

		m2

		319.789

		25.696

		9.029



		

		Tiết diện đá > 0,25 m2

		

		

		

		



		AK.56133

		 - Vữa mác 50

		m2

		316.786

		21.856

		9.029



		AK.56134

		 - Vữa mác 75

		m2

		318.187

		21.856

		9.029



		AK.56135

		 - Vữa mác 100

		m2

		319.582

		21.856

		9.029



		

		Lát đá cẩm thạch, đá hoa cương nền, sàn


Vữa xi măng PC40


Tiết diện đá <= 0,16 m2

		

		

		

		



		AK.56113a

		 - Vữa mác 50

		m2

		316.665

		29.536

		9.029



		AK.56114a

		 - Vữa mác 75

		m2

		317.853

		29.536

		9.029



		AK.56115a

		 - Vữa mác 100

		m2

		319.070

		29.536

		9.029



		

		Tiết diện đá <= 0,25 m2

		

		

		

		



		AK.56123a

		 - Vữa mác 50

		m2

		316.356

		25.696

		9.029



		AK.56124a

		 - Vữa mác 75

		m2

		317.543

		25.696

		9.029



		AK.56125a

		 - Vữa mác 100

		m2

		318.760

		25.696

		9.029



		

		Tiết diện đá > 0,25 m2

		

		

		

		



		AK.56133a

		 - Vữa mác 50

		m2

		316.149

		21.856

		9.029



		AK.56134a

		 - Vữa mác 75

		m2

		317.337

		21.856

		9.029



		AK.56135a

		 - Vữa mác 100

		m2

		318.553

		21.856

		9.029





Ghi chú: Lát đá cẩm thạch, đá hoa cương bậc tam cấp, bậc cầu thang đơn giá nhân công nhân hệ số 1,35 so với đơn giá lát nền sàn tương ứng


AK.56200 - Lát đá bậc tam cấp, bậc cầu thang, mặt bệ các loại (bệ bếp, bệ bàn, bệ lavabo...)



Đơn vị tính: đồng/1m2


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Lát đá bậc tam cấp, bậc cầu thang, mặt bệ các loại 


Vữa xi măng PC30


Lát đá bậc tam cấp

		

		

		

		



		AK.56213

		 - Vữa mác 50

		m2

		315.809

		26.582

		12.039



		AK.56214

		 - Vữa mác 75

		m2

		317.468

		26.582

		12.039



		AK.56215

		 - Vữa mác 100

		m2

		319.117

		26.582

		12.039



		

		Lát đá bậc cầu thang

		

		

		

		



		AK.56223

		 - Vữa mác 50

		m2

		315.809

		29.536

		12.039



		AK.56224

		 - Vữa mác 75

		m2

		317.468

		29.536

		12.039



		AK.56225

		 - Vữa mác 100

		m2

		319.117

		29.536

		12.039



		

		Lát đá mặt bệ các loại

		

		

		

		



		AK.56233

		 - Vữa mác 50

		m2

		315.809

		36.624

		21.069



		AK.56234

		 - Vữa mác 75

		m2

		317.468

		36.624

		21.069



		AK.56235

		 - Vữa mác 100

		m2

		319.117

		36.624

		21.069



		

		Lát đá bậc tam cấp, bậc cầu thang, mặt bệ các loại 


Vữa xi măng PC40


Lát đá bậc tam cấp

		

		

		

		



		AK.56213a

		 - Vữa mác 50

		m2

		315.054

		26.582

		12.039



		AK.56214a

		 - Vữa mác 75

		m2

		316.460

		26.582

		12.039



		AK.56215a

		 - Vữa mác 100

		m2

		317.902

		26.582

		12.039



		

		Lát đá bậc cầu thang

		

		

		

		



		AK.56223a

		 - Vữa mác 50

		m2

		315.054

		29.536

		12.039



		AK.56224a

		 - Vữa mác 75

		m2

		316.460

		29.536

		12.039



		AK.56225a

		 - Vữa mác 100

		m2

		317.902

		29.536

		12.039



		

		Lát đá mặt bệ các loại

		

		

		

		



		AK.56233a

		 - Vữa mác 50

		m2

		315.054

		36.624

		21.069



		AK.56234a

		 - Vữa mác 75

		m2

		316.460

		36.624

		21.069



		AK.56235a

		 - Vữa mác 100

		m2

		317.902

		36.624

		21.069





AK.57000 - Bó vỉa hè, đường bằng tấm bêtông đúc sẵn


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, trộn vữa, lắp vỉa, miết mạch hoàn chỉnh bảo quản vỉa theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng/1m

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bó vỉa thẳng hè, đường bằng tấm bê tông đúc sẵn


Vữa xi măng PC30


Bó vỉa thẳng, kích thước 18x22x100 cm

		

		

		

		



		AK.57113

		 - Vữa mác 50

		m

		79.914

		5.907

		



		AK.57114

		 - Vữa mác 75

		m

		80.246

		5.907

		



		AK.57115

		 - Vữa mác 100

		m

		80.572

		5.907

		



		

		Bó vỉa thẳng, kích thước 18x33x100 cm

		

		

		

		



		AK.57123

		 - Vữa mác 50

		m

		117.898

		8.270

		



		AK.57124

		 - Vữa mác 75

		m

		118.249

		8.270

		



		AK.57125

		 - Vữa mác 100

		m

		118.598

		8.270

		



		

		Bó vỉa thẳng hè, đường bằng tấm bê tông đúc sẵn


Vữa xi măng PC40


Bó vỉa thẳng, kích thước18x22x100 cm

		

		

		

		



		AK.57113a

		 - Vữa mác 50

		m

		79.764

		5.907

		



		AK.57114a

		 - Vữa mác 75

		m

		80.044

		5.907

		



		AK.57115a

		 - Vữa mác 100

		m

		80.332

		5.907

		



		

		Bó vỉa thẳng, kích thước 18x33x100 cm

		

		

		

		



		AK.57123a

		 - Vữa mác 50

		m

		117.739

		8.270

		



		AK.57124a

		 - Vữa mác 75

		m

		118.035

		8.270

		



		AK.57125a

		 - Vữa mác 100

		m

		118.341

		8.270

		





AK.57200 - Bó vỉa cong hè, đường bằng tấm bê tông đúc sẵn



Đơn vị tính: đồng/1m


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bó vỉa cong hè, đường bằng tấm bê tông đúc sẵn


Vữa xi măng PC30


Bó vỉa cong, kích thước 20x20 cm

		

		

		

		



		AK.57213

		 - Vữa mác 50

		m

		81.893

		27.173

		



		AK.57214

		 - Vữa mác 75

		m

		82.884

		27.173

		



		AK.57215

		 - Vữa mác 100

		m

		83.870

		27.173

		



		

		Bó vỉa cong hè, đường bằng tấm bê tông đúc sẵn


Vữa xi măng PC40


Bó vỉa cong, kích thước 20x20 cm

		

		

		

		



		AK.57213a

		 - Vữa mác 50

		m

		81.443

		27.173

		



		AK.57214a

		 - Vữa mác 75

		m

		82.282

		27.173

		



		AK.57215a

		 - Vữa mác 100

		m

		83.144

		27.173

		





AK.60000 - Công tác làm trần


AK.61000 - Làm trần cót ép, trần gỗ dán



Đơn vị tính: đồng/1m2


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		AK.61110

		Trần cót ép

		m2

		79.100

		8.270

		



		AK.61210

		Trần gỗ dán, ván ép

		m2

		90.938

		8.270

		





LÀM TRẦN GỖ DÁN TẤM CÁCH ÂM, CÁCH NHIỆT, TRẦN VÁN ÉP BỌC SIMILI, TẤM THẠCH CAO, TẤM NHỰA, LAMBRI



AK.62000 - Làm trần gỗ dán tấm cách âm, cách nhiệt


Đơn vị tính: đồng/1m2

		Mã hệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		AK.62110

		Trần gỗ dán ván ép tấm cách âm Acostic

		m2

		265.028

		51.270

		



		AK.62210

		Trần gỗ dán tấm cách nhiệt Sirofort

		m2

		169.478

		51.270

		





AK.63000 - Làm trần ván ép bọc simili



AK.63100 - Làm trần ván ép bọc simili, mút dày 5cm nẹp phân ô bằng gỗ


AK.63200 - Làm trần ván ép chia ô nhỏ gioăng chìm hoặc nẹp nổi trang trí


Đơn vị tính: đồng/1m2


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		AK.63110

		Làm trần ván ép bọc Simili, mút dày 3cm - 5cm nẹp phân ô bằng gỗ

		m2

		182.305

		118.142

		



		AK.63210

		Làm trần ván ép chia ô nhỏ gioăng chìm hoặc nẹp nổi trang trí

		m2

		107.730

		41.350

		





AK.64000 - Làm trần bằng tấm thạch cao, tấm nhựa hoa văn, tấm nhựa có khung xương



Đơn vị tính: đồng/1m2


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		AK.64110

		Làm trần bằng tấm thạch cao hoa văn 50x50cm; 61x41cm

		m2

		180.551

		88.606

		



		AK.64210

		Làm trần bằng tấm nhựa hoa văn 50x50cm

		m2

		104.133

		47.257

		



		AK.64310

		Làm trần bằng tấm nhựa khung xương sắt L3x4

		m2

		29.200

		15.358

		





AK.65000 - Làm trần lambri


AK.65100 - Làm trần lambri gỗ



Đơn vị tính: đồng/1m2


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Làm trần Lambri 

		

		

		

		



		AK.65110

		Gỗ dày 1cm

		m2

		115.023

		103.374

		



		AK.65120

		Gỗ dày 1,5 cm

		m2

		131.824

		103.374

		





AK.66000 - Làm trần bằng tấm thạch cao (khung xương rondo, tấm thạch cao elephanr brand)


Thành phần công việc:

Chuẩn bị, trắc đạc bằng Lazer lever, lắp đặt khung xư​ơng bằng máy khoan, máy cắt. Gắn tấm thạch cao vào khung xư​ơng bằng máy xiết vít, xử lý mối nối, hoàn thiện bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đồng/1m2


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		AK.66110

		Làm trần phẳng bằng tấm thạch cao

		m2

		111.177

		115.357

		



		AK.66210

		Làm trần giật cấp bằng tấm thạch cao

		m2

		115.815

		134.583

		





AK.70000 - Công tác làm mộc trang trí


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, gia công và lắp dựng các cấu kiện gỗ đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật.

AK.71100 - Làm vách ngăn bằng ván ép



Đơn vị tính: đồng/1m2


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		AK.71110

		Làm vách ngăn bằng ván ép

		m2

		34.212

		17.721

		





AK.71200 - Làm vách ngăn bằng gỗ ván ghép khít



Đơn vị tính: đồng/1m2


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Làm vách ngăn bằng gỗ ván khép khít

		

		

		

		



		AK.71210

		 - Gỗ dày 1,5 cm 

		m2

		64.410

		22.447

		



		AK.71220

		 - Gỗ dày 2 cm 

		m2

		85.725

		22.447

		





AK.71300 - Làm vách ngăn bằng gỗ ván chồng mí



Đơn vị tính: đồng/1m2


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Làm vách ngăn bằng gỗ ván chồng mí

		

		

		

		



		AK.71310

		 - Gỗ dày 1,5 cm 

		m2

		74.700

		34.261

		



		AK.71320

		 - Gỗ dày 2 cm 

		m2

		93.075

		34.261

		





AK.72100 - Gia công và đóng chân tường bằng gỗ



Đơn vị tính: đồng/1m

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Gia công và đóng chân tường bằng gỗ

		

		

		

		



		AK.72110

		 - Kích thước 2x10 cm

		m

		8.875

		9.164

		



		AK.72120

		 - Kích thước 2x20 cm

		m

		17.750

		11.023

		





AK.72200 - Gia công và lắp đặt tay vịn cầu thang bằng gỗ



Đơn vị tính: đồng/1m


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Gia công và lắp đặt tay vịn cầu thang bằng gỗ

		

		

		

		



		AK.72210

		 - Kích thước 8x10cm

		m

		35.500

		25.635

		



		AK.72220

		 - Kích thước 8x14cm

		m

		49.778

		31.403

		





AK.73100 - Gia công và lắp dựng khung gỗ để đóng lưới, vách ngăn


         Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		AK.73110

		Gia công và lắp dựng khung gỗ để đóng lưới, vách ngăn

		m3

		4.140.000

		472.568

		





AK.73200 - Gia công và lắp dựng khung gỗ dầm sàn



Đơn vị tính: đồng/1m3


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		AK.73210

		Gia công và lắp dựng khung gỗ dầm sàn

		m3

		4.140.000

		590.710

		





AK.74100 - Làm mặt sàn gỗ


       Đơn vị tính: đồng/1m2

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Làm mặt sàn gỗ

		

		

		

		



		AK.74110

		 - Ván dày 2 cm

		m2

		85.725

		64.387

		



		AK.74120

		 - Ván dày 3 cm

		m2

		129.825

		64.387

		





Ghi chú: Nếu ván sàn đóng theo hình xương cá, tạo hình trang trí theo mẫu thiết kế thì hao phí nhân công được nhân hệ số 1,2


AK.75100 - Làm tường Lambris



Đơn vị tính: đồng/1m2


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Làm tường Lambris gỗ

		

		

		

		



		AK.75110

		- Gỗ dày 1 cm

		m2

		48.975

		73.700

		



		AK.75120

		- Gỗ dày 1,5 cm

		m2

		71.025

		73.700

		





AK.76100 - Gia công và đóng mắt cáo bằng nẹp gỗ 3x1cm



Đơn vị tính: đồng/1m2


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Gia công và đóng mắt cáo bằng nẹp gỗ 3x1 cm

		

		

		

		



		AK.76110

		- Kích thước lỗ 5x5 cm

		m2

		38.350

		49.620

		



		AK.76120

		- Kích thước lỗ 10x10 cm

		m2

		27.325

		43.712

		





AK.76200 - Gia công và đóng diềm mái bằng gỗ



Đơn vị tính: đồng/1m2


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		AK.76210

		- Diềm mái bằng gỗ dày 2 cm

		m2

		85.325

		17.721

		



		AK.76220

		- Diềm mái bằng gỗ dày 3 cm

		m2

		129.425

		19.493

		





AK.77100 - Dán Foocmica vào các kết cấu


Đơn vị tính: đồng/1m2,đồng/m


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Dán Foocmica vào các kết cấu

		

		

		

		



		AK.77110

		- Dán dạng tấm

		m2

		44.342

		5.907

		



		AK.77120

		- Dán dạng chỉ rộng <= 3 cm

		m

		1.352

		2.954

		





AK.77200 - Ốp simili + mút vào cấu kiện gỗ



Đơn vị tính: đồng/1m2


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		AK.77210

		- Ốp Simili + mút vào cấu kiện gỗ

		m2

		77.595

		29.536

		





AK.77300 - Dán giấy trang trí



Đơn vị tính: đồng/1m2


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Dán giấy trang trí vào tường

		

		

		

		



		AK.77311

		- Tường gỗ ván

		m2

		15.732

		5.907

		



		AK.77312

		- Tường trát vữa

		m2

		17.600

		7.088

		



		

		Dán giấy trang trí vào trần

		

		

		

		



		AK.77321

		- Trần gỗ

		m2

		15.732

		7.679

		



		AK.77322

		- Trần trát vữa

		m2

		17.600

		8.270

		





AK.77400 - Làm vách bằng tấm thạch cao


Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đo đánh dấu, lắp đặt khung xư​ơng. Gắn tấm sợi thuỷ tinh cách âm, gắn tấm thạch cao vào khung xương, xử lý mối nối, hoàn thiện bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng/1m2


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		AK.77410

		- Làm vách bằng tấm thạch cao

		m2

		71.696

		76.904

		





AK.77500 – Lắp gioăng đồng, gioăng kính


Thành phần công việc:

Chuẩn bị, cắt gioăng, đặt gioăng vào vị trí theo quy định của thiết kế và hoàn thiện bảo đảm đúng yêu cầu kỹ, mỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng/1m


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Lắp gioăng trang trí không có hoa văn cho láng nền sàn granitô

		

		

		

		



		AK.77510

		- Gioăng đồng

		m

		20.400

		12.996

		



		AK.77520

		- Gioăng kính

		m

		7.350

		7.088

		





AK.77600 – Sản xuất và lắp đặt hộp màn cửa, hộp đèn


        Đơn vị tính: đồng/1m (m2)    


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Sản xuất và lắp đặt hộp màn cửa, hộp đèn tường

		

		

		

		



		AK.77611

		- Bọc ván ép

		m

		48.122

		25.635

		



		AK.77612

		- Bọc Lambris

		m

		37.415

		22.430

		



		

		Sản xuất và lắp đặt hộp đèn trần

		

		

		

		



		AK.77621

		- Âm trần

		m2

		154.886

		51.270

		



		AK.77631

		- Đóng nổi – Bọc ván ép

		m2

		145.854

		134.583

		



		AK.77632

		- Đóng nổi – Bọc lambris

		m2

		157.596

		160.218

		





AK.80000 - Công tác quét vôi, nước xi măng, sơn, bả ma tít, quét nhựa bitum chét khe nối, làm tầng lọc, khớp nối


AK.81100 - Quét vôi, quét nước ximăng


Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, kiểm tra, trám, vá lại bề mặt (nếu có). Lọc vôi, pha mầu, quét vôi, n​ước xi măng đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đồng/1m2


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Quét vôi, quét nước xi măng

		

		

		

		



		AK.81110

		 - Quét vôi trong nhà 1 nước trắng, 2 nước màu

		m2

		682

		2.245

		



		AK.81120

		 - Quét vôi ngoài nhà

		m2

		392

		2.658

		



		AK.81130

		 - Quét nước xi măng 2 nước

		m2

		879

		1.772

		





AK.81200 - Quay vôi gai vào các kết cấu



Đơn vị tính: đồng/1m2


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Quay vôi gai vào các kết cấu

		

		

		

		



		AK.81210

		 - Chiều cao <= 4m

		m2

		1.050

		4.726

		



		AK.81220

		 - Chiều cao > 4m

		m2

		1.050

		5.907

		





AK.81300 - Phun xốp vào các kết cấu bằng vữa xi măng



Đơn vị tính: đồng/1m2


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Phun xốp vào các kết cấu bằng vữa xi măng

		

		

		

		



		AK.81310

		 - Xi măng cát vàng không trộn màu

		m2

		5.378

		28.354

		



		AK.81320

		 - Xi măng cát vàng có trộn màu

		m2

		10.685

		37.805

		





AK.82000 - Công tác bã các kết cấu


Thành phần công việc:

Chuẩn bị, cạo tẩy bề mặt kết cấu, trộn bột bả, bả các bộ phận kết cấu, mài phẳng bề mặt theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

AK.82100 – Bả bằng ma tít vào các kết cấu



Đơn vị tính: đồng/1m2


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bả bằng matít

		

		

		

		



		AK.82110

		 - Vào tường

		m2

		1.951

		17.721

		



		AK.82120

		 - Vào cột, dầm, trần

		m2

		1.951

		21.266

		





AK.82200 - Bã bằng xi măng vào các kết cấu



Đơn vị tính: đồng/1m2


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bả bằng xi măng

		

		

		

		



		AK.82210

		 - Vào tường

		m2

		3.355

		23.628

		



		AK.82220

		 - Vào cột, dầm, trần

		m2

		3.355

		28.354

		





AK.82300 - Bã bằng hỗn hợp sơn + xm trắng + bột bã + phụ gia



Đơn vị tính: đồng/1m2


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bả bằng hỗn hợp sơn + xi măng trắng  +  phụ gia

		

		

		

		



		AK.82310

		 - Vào tường

		m2

		16.549

		26.582

		



		AK.82320

		 - Vào cột, dầm, trần

		m2

		16.549

		31.898

		





AK.82400 - Bã bằng ventônít vào các kết cấu



Đơn vị tính: đồng/1m2

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bả bằng ventonit

		

		

		

		



		AK.82410

		- Vào tường

		m2

		4.039

		25.400

		



		AK.82420

		- Vào cột, dầm, trần

		m2

		4.039

		30.126

		





AK.82500 - Bã bằng bột bã Jayynic, Atanic vào các kết cấu



Đơn vị tính: đồng/1m2

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bả bằng bột bả Jayynic

		

		

		

		



		AK.82511

		- Vào tường

		m2

		1.970

		17.721

		



		AK.82512

		Vào cột, dầm, trần

		m2

		1.970

		20.675

		



		

		Bả bằng bột bả Atanic

		

		

		

		



		AK.82521

		- Vào tường

		m2

		1.729

		17.721

		



		AK.82522

		- Vào cột, dầm, trần

		m2

		1.729

		20.675

		





AK.83000 - Công tác sơn


Thành phần công việc:

Chuẩn bị, cạo rửa, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, pha sơn và sơn theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


AK.83100 - Sơn cửa bằng sơn tổng hợp



Đơn vị tính: đồng/1m2


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Sơn cửa kính

		

		

		

		



		AK.83111

		- 2 nước

		m2

		2.069

		2.741

		



		AK.83112

		- 3 nước

		m2

		2.690

		3.508

		



		

		Sơn cửa panô

		

		

		

		



		AK.83121

		- 2 nước

		m2

		5.648

		6.798

		



		AK.83122

		- 3 nước

		m2

		7.428

		8.771

		



		

		Sơn cửa chớp

		

		

		

		



		AK.83131

		- 2 nước

		m2

		7.697

		10.142

		



		AK.83132

		- 3 nước

		m2

		9.497

		13.157

		





AK.83200 - Sơn gỗ, sơn kính mờ bằng sơn tổng hợp



Đơn vị tính: đồng/1m2


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Sơn gỗ, sơn kính mờ bằng sơn tổng hợp

		

		

		

		



		AK.83211

		- Sơn gỗ 2 nước

		m2

		5.131

		7.784

		



		AK.83212

		- Sơn gỗ 3 nước

		m2

		6.621

		9.155

		



		AK.83221

		- Sơn kính mờ 1 nước

		m2

		1.598

		1.151

		





AK.83320 - Sơn kết cấu gỗ bằng sơn Levis



Đơn vị tính: đồng/1m2


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Sơn kết cấu gỗ bằng sơn Levis

		

		

		

		



		AK.83321

		- 1 nước lót, 1 nước phủ

		m2

		10.430

		2.741

		



		AK.83322

		- 1 nước lót, 2 nước phủ

		m2

		13.102

		3.563

		





AK.83330 - Sơn kết cấu gỗ bằng sơn Ici Dulux



Đơn vị tính: đồng/1m2

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Sơn kết cấu gỗ bằng sơn ICI DULUX

		

		

		

		



		AK.83331

		- 1 nước lót 1 nước phủ

		m2

		4.718

		2.851

		



		AK.83332

		- 1 nước lót 2 nước phủ

		m2

		6.419

		3.508

		





AK.83400 - Sơn sắt thép bằng sơn tổng hợp



Đơn vị tính: đồng/1m2


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Sơn sắt thép bằng sơn tổng hợp


Sơn sắt dẹt

		

		

		

		



		AK.83411

		- 2 nước

		m2

		1.270

		2.796

		



		AK.83412

		- 3 nước

		m2

		1.680

		4.057

		



		

		Sơn sắt thép các loại

		

		

		

		



		AK.83421

		- 2 nước

		m2

		4.531

		4.714

		



		AK.83422

		- 3 nước

		m2

		5.793

		6.852

		





AK.83450 - Sơn sắt thép bằng sơn Levis



Đơn vị tính: đồng/1m2


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Sơn sắt thép bằng sơn Levis

		

		

		

		



		AK.83451

		- 1 nước lót, 1 nước phủ

		m2

		9.626

		3.892

		



		AK.83452

		- 1 nước lót, 2 nước phủ

		m2

		15.601

		5.153

		





AK.83460 - Sơn sắt thép bằng sơn Ici Delux



Đơn vị tính: đồng/1m2


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Sơn sắt thép bằng sơn Icidelux

		

		

		

		



		AK.83461

		- 1 nước lót, 1 nước phủ

		m2

		7.730

		3.892

		



		AK.83462

		- 1 nước lót, 2 nước phủ

		m2

		10.300

		5.153

		





AK.84110 - Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà, tường ngoài nhà đã bả bằng sơn Super



Đơn vị tính: đồng/1m2

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Sơn dầm, trần, tường đã bả bằng sơn Super


Sơn dầm, trần, tường trong nhà

		

		

		

		



		AK.84111

		- 1 nước lót, 1 nước phủ

		m2

		4.685

		2.302

		



		AK.84112

		- 1 nước lót, 2 nước phủ

		m2

		5.385

		3.289

		



		

		Sơn tường ngoài nhà

		

		

		

		



		AK.84113

		- 1 nước lót, 1 nước phủ

		m2

		4.897

		2.522

		



		AK.84114

		- 1 nước lót, 2 nước phủ

		m2

		5.491

		3.618

		





AK.84210 - Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà, tường ngoài nhà đã bả bằng sơn Levis



Đơn vị tính: đồng/1m2


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Sơn dầm, trần, cột, tường đã bả bằng sơn Levis


Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà

		

		

		

		



		AK.84211

		- 1 nước lót, 1 nước phủ

		m2

		6.786

		2.302

		



		AK.84212

		- 1 nước lót, 2 nước phủ

		m2

		8.403

		3.289

		



		

		Sơn tường ngoài nhà

		

		

		

		



		AK.84213

		- 1 nước lót, 1 nước phủ

		m2

		11.980

		2.522

		



		AK.84214

		- 1 nước lót, 2 nước phủ

		m2

		18.790

		3.618

		





AK.84220 - Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà, tường ngoài nhà không bả bằng sơn Levis


Đơn vị tính: đồng/1m2


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà, tường ngoài nhà không bả bằng sơn Levis


Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà

		

		

		

		



		AK.84221

		- 1 nước lót, 1 nước phủ

		m2

		8.737

		2.522

		



		AK.84222

		- 1 nước lót, 2 nước phủ

		m2

		9.950

		3.618

		



		

		Sơn tường ngoài nhà

		

		

		

		



		AK.84223

		- 1 nước lót, 1 nước phủ

		m2

		15.316

		2.796

		



		AK.84224

		- 1 nước lót, 2 nước phủ

		m2

		23.972

		4.002

		





AK.84310 - Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà, tường ngoài nhà đã bả bằng sơn Joton



Đơn vị tính: đồng/1m2

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà, tường ngoài nhà đã bả bằng sơn Joton


Sơn dầm, trần, cột tường trong nhà

		

		

		

		



		AK.84311

		- 1 nước lót, 1 nước phủ

		m2

		5.594

		2.302

		



		AK.84312

		- 1 nước lót, 2 nước phủ

		m2

		7.569

		3.289

		



		

		Sơn tường ngoài nhà

		

		

		

		



		AK.84313

		- 1 nước lót, 1 nước phủ

		m2

		10.341

		2.522

		



		AK.84314

		- 1 nước lót, 2 nước phủ

		m2

		17.063

		3.618

		





AK.84320 - Sơn vào dầm, trần, cột, tường trong nhà, tường ngoài nhà không bả bằng sơn Joton



Đơn vị tính: đồng/1m2


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà, tường ngoài nhà không bả bằng sơn Joton


Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà

		

		

		

		



		AK.84321

		- 1 nước lót, 1 nước phủ

		m2

		6.909

		2.522

		



		AK.84322

		- 1 nước lót, 2 nước phủ

		m2

		9.320

		3.618

		



		

		Sơn tường ngoài nhà

		

		

		

		



		AK.84323

		- 1 nước lót, 1 nước phủ

		m2

		12.909

		2.796

		



		AK.84324

		- 1 nước lót, 2 nước phủ

		m2

		21.322

		4.002

		





AK.84410 - Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà, tường ngoài nhà đã bả bằng sơn Ici Dulux



Đơn vị tính: đồng/1m2


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà, tường ngoài nhà đã bả bằng sơn ICI Dulux


Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà

		

		

		

		



		AK.84411

		- 1 nước lót, 1 nước phủ

		m2

		8.993

		2.302

		



		AK.84412

		- 1 nước lót, 2 nước phủ

		m2

		13.435

		3.289

		



		

		Sơn tường ngoài nhà

		

		

		

		



		AK.84413

		- 1 nước lót, 1 nước phủ

		m2

		10.235

		2.522

		



		AK.84414

		- 1 nước lót, 2 nước phủ

		m2

		15.921

		3.618

		





AK.84420 - Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà, tường ngoài nhà không bả bằng sơn Ici Dulux



Đơn vị tính: đồng/1m2


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà, tường ngoài nhà không bả bằng sơn ICI Dulux


Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà

		

		

		

		



		AK.84421

		- 1 nước lót, 1 nước phủ

		m2

		11.228

		2.522

		



		AK.84422

		- 1 nước lót, 2 nước phủ

		m2

		16.559

		3.618

		



		

		Sơn tường ngoài nhà

		

		

		

		



		AK.84423

		- 1 nước lót, 1 nước phủ

		m2

		12.719

		2.796

		



		AK.84424

		- 1nước lót, 2 nước phủ

		m2

		19.542

		4.002

		





AK.85110 - Sơn tạo gai tường bằng sơn ATA



Đơn vị tính: đồng/1m2


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		AK.85111

		Sơn tạo gai tường bằng sơn ATA,


- 1 lót, 1 nước phủ

		m2

		17.980

		2.851

		





AK.85210 - Sơn tạo gai tường bằng sơn Levis



Đơn vị tính: đồng/1m2


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		AK.85211

		Sơn tạo gai tường bằng sơn LEVIS


- 1 nước lót, 1 nước phủ

		m2

		13.715

		2.851

		





AK.85300 - Sơn sàn, nền bê tông, sơn tạo gai tường bằng sơn Ici Dulux



Đơn vị tính: đồng/1m2


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Sơn sàn, nền bê tông bằng sơn Ici Dulux

		

		

		

		



		AK.85311

		- 1 nước lót, 1 nước phủ

		m2

		13.529

		2.741

		



		

		Sơn tạo gai tường bằng sơn Ici Dulux

		

		

		

		



		AK.85321

		- 1 nước lót, 1 nước phủ

		m2

		16.286

		3.015

		





AK.90000 - Sơn kẻ, phân tuyến đường, quét flinkote, bitum chống thấm, đánh véc ni, nhựa đường, chét khe nối, . . .


AK.91100 - Sơn kẻ đường bằng sơn dẻo nhiệt phản quang


Thành phần công việc:

Chuẩn bị, dựng chóp và rào chắn, làm vệ sinh mặt đường, đánh dấu, căng dây, nấu sơn, đổ sơn vào thiết bị sơn kẻ, sấy máy duy trì nhiệt độ sôi, tiến hành sơn theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu, dụng cụ trong phạm vi 100m.



Đơn vị tính: đồng/1m2


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Sơn kẻ đường bằng sơn dẻo nhiệt phản quang

		

		

		

		



		AK.91111

		- Chiều dày lớp sơn 1 mm

		m2

		128.052

		9.613

		23.326



		AK.91121

		- Chiều dày lớp sơn 1,5 mm

		m2

		170.194

		10.895

		26.687



		AK.91131

		- Chiều dày lớp sơn 2 mm

		m2

		220.906

		12.176

		29.813



		AK.91141

		- Chiều dày lớp sơn 3 mm

		m2

		329.602

		14.740

		36.066





Ghi chú: Chiều dày lớp sơn khác với qui định được áp dụng bằng cách cộng các đơn giá hoặc nội suy từ đơn giá sơn dẻo nhiệt nói trên.


AK.91200 - Sơn kẻ phân tuyến đường


 Thành phần công việc:

 - Chuẩn bị, vệ sinh bề mặt trư​ớc khi sơn 


 - Sơn kẻ đúng yêu cầu kỹ thuật 


 - Bảo đảm an toàn giao thông 


Đơn vị tính: đồng/1m2


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Sơn kẻ phân tuyến đường

		

		

		

		



		AK.91211

		- Sơn nút, đảo bằng thủ công

		m2

		23.664

		7.679

		



		AK.91221

		- Sơn phân tuyến bằng thủ công

		m2

		23.664

		10.042

		



		AK.91231

		- Sơn phân tuyến bằng máy

		m2

		22.440

		3.544

		1.757





AK.92100 - Quét flinkote chống thấm mái, sêno, ô văng...


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, quét 3 nư​ớc Flinkote chống thấm kết cấu bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng/1m2


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		AK.92111

		Quét Flinkôte chống thấm mái, sênô, ô văng...

		m2

		11.666

		1.517

		





AK.93100 - Đánh véc ni kết cấu gỗ



Đơn vị tính: đồng/1m2


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Đánh vecni kết cấu gỗ

		

		

		

		



		AK.93111

		- Véc ni Cobalt

		m2

		5.636

		21.790

		



		AK.93121

		- Véc ni Tampon

		m2

		3.674

		26.916

		





AK.94100 - Quét nhựa bi tum



Đơn vị tính: đồng/1m2


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Quét nhựa bi tum

		

		

		

		



		AK.94111

		- Nhựa bitum nóng vào tường

		m2

		15.898

		3.837

		



		AK.94121

		- Nhựa bi tum nguội vào tường

		m2

		4.454

		1.096

		



		AK.94131

		- Quét hắc ín vào gỗ

		m2

		400

		3.289

		





AK.94200 - Quét nhựa bi tum và dán giấy dầu



Đơn vị tính: đồng/1m2


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Quét nhựa bi tum và dán giấy dầu

		

		

		

		



		AK.94211

		- 1 lớp nhựa, 1 lớp giấy dầu

		m2

		19.412

		15.349

		



		AK.94221

		- 2 lớp nhựa, 2 lớp giấy dầu

		m2

		38.823

		21.928

		



		AK.94231

		- 3 lớp nhựa, 2 lớp giấy dầu

		m2

		50.747

		25.765

		



		AK.94241

		- 4 lớp nhựa, 3 lớp giấy dầu

		m2

		70.159

		27.958

		





AK.94300 - Quét nhựa bi tum và dán bao tải



Đơn vị tính: đồng/1m2


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Quét nhựa bi tum và dán bao tải

		

		

		

		



		AK.94311

		- 1 lớp bao tải 2 lớp nhựa

		m2

		29.248

		27.410

		



		AK.94321

		- 2 lớp bao tải 3 lớp nhựa

		m2

		46.412

		41.662

		





AK.95100 - Quét nhựa đường chống thấm mối nối ống cống


Thành phần công việc:

Đun nhựa đường, quét nhựa 2 lớp bề ngoài ống cống , tẩm đay chét khe giữa các ống cống, quét nhựa giấy dầu.

       Đơn vị tính: đồng/1 ống cống


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Quét nhựa đường chống thấm mối nối ống cống

		

		

		

		



		AK.95111

		- Đường kính ống cống 0,75 m

		1ống cống

		89.064

		25.217

		



		AK.95121

		- Đường kính ống cống 1,0 m

		1ống cống

		117.935

		29.602

		



		AK.95131

		- Đường kính ống cống 1,25 m

		1ống cống

		144.467

		42.211

		



		AK.95141

		- Đường kính ống cống 1,50 m

		1ống cống

		171.693

		55.915

		





AK.95200 - Chét khe nối



Đơn vị tính: đồng/1m


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		AK.95211

		Chét khe nối bằng dây thừng tẩm nhựa

		m

		7.714

		20.831

		





AK.96100 - Làm tầng lọc


Đơn vị tính: đồng/100m3


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Làm tầng lọc

		

		

		

		



		AK.96110

		- Tầng lọc cát

		100m3

		2.245.733

		296.822

		388.993



		AK.96120

		-Tầng lọc đá cấp phối Dmax <=6

		100m3

		7.885.734

		434.868

		432.574



		AK.96131

		- Tầng lọc, đá dăm 1x2

		100m3

		8.714.216

		434.868

		432.574



		AK.96132

		- Tầng lọc, đá dăm 2x4

		100m3

		8.714.216

		434.868

		432.574



		AK.96133

		- Tầng lọc, đá dăm 4x6

		100m3

		8.133.374

		434.868

		432.574





AK.97000 – Miết mạch tường đá, tường gạch


AK.97100 – Miết mạch tường đá



Đơn vị tính: đồng/1m2


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Miết mạch tường đá

		

		

		

		



		AK.97110

		- Loại lõm

		m2

		

		7.126

		



		AK.97120

		- Loại lồi, vữa XM PC30

		m2

		1.116

		5.482

		



		AK.97120a

		- Loại lồi, vữa XM PC40

		m2

		1.006

		5.482

		





AK.97200 – Miết mạch tường gạch



Đơn vị tính: đồng/1m2


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Miết mạch tường gạch

		

		

		

		



		AK.97210

		- Loại lõm

		m2

		

		10.854

		



		AK.97220

		- Loại lồi, vữa XM PC30

		m2

		1.567

		8.387

		



		AK.97220a

		- Loại lồi, vữa XM PC40

		m2

		1.412

		8.387

		





AK.98000 - Làm lớp đá đệm móng


AK.98100 - Làm lớp đá đệm móng



Đơn vị tính: đồng/1m3


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Làm lớp đá đệm móng, đường kính

		

		

		

		



		AK.98110

		- Đá có Dmax <= 4

		m3

		90.856

		87.425

		



		AK.98120

		- Đá có Dmax <= 6

		m3

		85.143

		82.699

		



		AK.98130

		- Đá có Dmax > 6

		m3

		85.143

		79.746

		





AK.98200 - Làm lớp đá hộc đệm móng


Đơn vị tính: đồng/m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		AK.98210

		Làm lớp đá hộc đệm móng

		m3

		75.095

		67.932

		





Chương XI


CÁC CÔNG TÁC KHÁC


AL.11100 – Tẩy rỉ kết cấu thép bằng phun cát


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, sàng, rửa lựa chọn và phơi khô cát đảm bảo các yêu cầu về kích cỡ hạt, phun cát tẩy rỉ kết cấu bằng máy phun cát.


Đơn vị tính: đồng/1m2

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Tẩy rỉ kết cấu thép bằng phun cát

		

		

		

		



		AL.11111

		 - Loại dầm dàn mới

		m2

		699

		22.430

		12.450



		AL.11112

		 - Loại dầm dàn đã sơn

		m2

		874

		35.248

		15.980





AL.12000 – Kiến trúc các lớp móng dưới nước


Thành phần công việc: 


Xác định vị trí, dùng vật liệu tại hiện trư​ờng (trên các ph​ương tiện nổi) đổ móng thành từng lớp, xếp chèn san sửa bằng thợ lặn, kiểm tra đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. 


AL.12100 - Làm móng đường thoát nước ngập nước <= 1,5m


Đơn vị tính: đồng/100m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Làm móng đường thoát nước ngập nước <= 1,5 m

		

		

		

		



		AL.12111

		 - Bằng cát hạt nhỏ

		100m3

		3.376.496

		395.426

		906.914



		AL.12112

		 - Bằng cát sạn

		100m3

		2.431.563

		395.426

		906.914



		AL.12113

		 - Bằng đá dăm

		100m3

		11.309.500

		397.449

		2.234.636



		AL.12114

		 - Bằng đá hộc

		100m3

		4.541.845

		1.611.033

		5.514.036



		AL.12115

		 - Bằng đá hộc chèn đá dăm, cát

		100m3

		4.429.181

		1.611.033

		5.514.036



		AL.12116

		 - Bằng đá hộc chèn đá dăm

		100m3

		4.465.846

		1.491.697

		5.514.036





AL.13000 - Làm móng cầu bến ngập nước


AL.13100 - Làm móng cát (các loại)


Đơn vị tính: đồng/100m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Làm móng cát ( các loại) 


Chiều sâu <= 1,5 m

		

		

		

		



		AL.13111

		 - Không có tường vây

		100m3

		2.702.937

		335.758

		906.914



		AL.13112

		 - Có tường vây

		100m3

		2.431.563

		335.758

		906.914



		

		Chiều sâu > 1,5 m

		

		

		

		



		AL.13121

		 - Không có tường vây

		100m3

		2.702.937

		395.426

		906.914



		AL.13122

		 - Có tường vây

		100m3

		2.431.563

		395.426

		906.914





AL.13200 - Làm móng đá dăm


Đơn vị tính: đồng/100m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Làm móng đá dăm

		

		

		

		



		AL.13211

		 - Chiều sâu <= 1,5 m

		100m3

		11.309.500

		397.954

		2.980.220



		AL.13212

		 - Chiều sâu > 1,5 m

		100m3

		11.309.500

		443.970

		2.980.220





AL.13300 - Làm móng đá hộc


Đơn vị tính: đồng/100m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Làm móng đá hộc

		

		

		

		



		AL.13311

		 - Chiều sâu <= 1,5 m

		100m3

		4.433.275

		1.133.690

		5.679.457



		AL.13312

		 - Chiều sâu > 1,5 m

		100m3

		4.433.275

		1.133.690

		5.679.457





AL.14000 - Làm lớp lót móng trong khung vây


Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Làm lớp lót móng trong khung vây

		

		

		

		



		AL.14111

		 - Bằng đá hộc

		m3

		41.618

		80.109

		147.272



		AL.14112

		 - Bằng đá dăm

		m3

		80.000

		63.126

		147.272



		AL.14113

		 - Bằng đá dăm + cát

		m3

		54.000

		46.143

		147.272





AL.15000 - Làm và thả rọ đá, rồng đá, đá hộc vào thân kè


AL.15100 - Làm và thả rọ đá


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện, vật liệu.


- Chặt thép đan rọ, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.


- Đặt rọ đúng vị trí và xếp đá hộc vào rọ (nếu ở trên cạn) nếu thi công trên phao, bè, xà lan thì bao gồm cả công thả rọ từ phao, bè, xà lan xuống đúng vị trí bằng thủ công bảo đảm yêu cầu kỹ thuật.


- Chi phí phao, bè, sà lan... được tính riêng.



Đơn vị tính: đồng/1rọ

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Làm và thả rọ đá


Loại rọ 2x1x1 m

		

		

		

		



		AL.15111

		- Dưới nước

		rọ

		172.654

		230.240

		



		AL.15112

		 - Trên cạn

		rọ

		194.368

		219.276

		



		

		Loại rọ 2x1x0,5 m

		

		

		

		



		AL.15121

		- Dưới nước

		rọ

		122.452

		139.240

		



		AL.15122

		 - Trên cạn

		rọ

		133.309

		131.566

		





AL.15200 - Làm và thả rồng đá


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện, vật liệu, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m


- Chặt thép đan thành lư​ới.


- Bỏ đá kết thành rồng lớn.


- Dịch chuyển, định vị phao bè, thả rồng đúng vị trí quy định bằng thủ công bảo đảm yêu cầu kỹ thuật.


- Mức chi phí phao, bè, sà lan…được tính riêng

Đơn vị tính: đồng/1rồng

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Làm và thả rồng đá

		

		

		

		



		AL.15211

		 - Loại rồng ( 60 cm dài 10 m

		rồng

		297.656

		263.131

		



		AL.15212

		 - Loại rồng ( 80 cm dài 10 m

		rồng

		427.153

		356.324

		





AL.15300 – Thả đá hộc vào thân kè


Thành phần công việc: 


Di chuyển thiết bị thi công, neo đậu tàu, xà lan, thả đá vào thân kè theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vật liệu đá đã có sẵn trên xà lan.

Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		AL.15311

		Thả đá hộc tự do vào thân kè

		m3

		43.428

		20.283

		37.475





AL.16100 - Gia cố nền đất yếu bằng bấc thấm, vải địa kỹ thuật


Thành phần công việc: 


Chuẩn bị vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, cấy bấc thấm bằng máy đến cao độ thiết kế hoặc rải vải địa kỹ thuật lên diện tích cần thiết (kể cả phần lồi lõm) theo thiết kế đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đồng/100m; 100m2


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Gia cố nền đất yếu bằng bấc thấm, vải địa kỹ thuật

		

		

		

		



		AL.16111

		 - Cấy bấc thấm bằng máy

		100m

		683.865

		6.578

		39.509



		AL.16121

		 - Rải vải địa kỹ thuật làm nền đường, mái đê, đập

		100m2

		1.322.640

		64.686

		



		AL.16122

		 - Rải vải địa kỹ thuật làm móng công trình

		100m2

		1.322.640

		59.204

		





AL.17000 – Trồng vầng cỏ mái kênh mương, đê, đập, mái taluy nền đường


Thành phần công việc:


Cuốc cỏ thành vầng (dày 6 ÷ 8cm), vận chuyển vầng cỏ trong phạm vi 30m, trồng cỏ (theo kiểu mắt cáo, khoảng cách giữa các vầng cỏ không quá 15cm) gồm cả đóng ghim (nếu cần), chăm sóc cỏ theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m2

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		AL.17111

		Trồng cỏ mái kênh mương, đê đập, mái ta luy nền đường

		100m2

		

		422.712

		



		AL.17211

		Vận chuyển vầng cỏ tiếp 10m

		100m2

		

		4.979

		





AL.18100 – Trồng cỏ vetiver gia cố mái taluy


Thành phần công việc: 


Chuẩn bị, dọn dẹp sạch cỏ dại, gia cố các rãnh xói bằng cọc tre, phên nứa hoặc bao tải (nếu có) Đào đất thành hàng để trồng cỏ, trồng cỏ thành từng hàng, khoảng cách hàng từ 1á1,3m, khoảng cách bầu cỏ 0,1á0,15m. Mái taluy có chiều cao ≤ 20m trồng cỏ theo đ​ường đồng mức, mái taluy có chiều cao >20m trồng cỏ theo đường đồng mức kết hợp với các hàng xiên. T​ưới n​ước, tưới phân, kiểm tra và trồng dặm thay thế các cây bị chết, sinh tr​ưởng yếu chăm sóc cây theo yêu cầu trong 6 tháng.


Đơn vị tính: đồng/100m2


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Trồng vầng cỏ Ventiver gia cố mái taluy

		

		

		

		



		AL.18111

		 - Mái taluy dương

		100m2

		3.289.136

		1.613.055

		1.003.034



		AL.18112

		 - Mái taluy âm

		100m2

		2.530.762

		1.238.867

		806.673





AL.21100 – Sản xuất, lắp đặt khe co, khe giãn, khe ngàm liên kết, khe tăng cường đường lăn, sân đỗ.


Thành phần công việc: 


Chuẩn bị và gia công cốt thép; lắp dựng các bộ phận của khe co, giãn, khe ngàm liên kết, khe tăng cường theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/10m


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Lắp đặt khe co, khe giãn (h=30cm), khe ngàm liên kết của đường lăn, sân đỗ sân bay

		

		

		

		



		AL.21111

		 - Khe co 1x4 

		10m

		938.683

		191.866

		7.910



		AL.21112

		 - Khe giãn 2x4 

		10m

		1.676.577

		268.613

		11.377



		AL.21113

		 - Khe ngàm liên kết 

		10m

		340.977

		137.048

		7.910



		AL.21114

		 - Khe tăng cường 

		10m

		1.029.565

		356.324

		119.711





AL.22100 - CẮT KHE ĐƯỜNG LĂN, SÂN ĐỖ

Thành phần công việc:

Chuẩn bị thiết bị và làm sạch mặt bằng; cắt khe theo đúng yêu cầu kỹ thuật; hoàn thiện và thu dọn mặt bằng sau khi thi công.


Đơn vị tính: đồng/10m


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Cắt khe đường lăn, sân đỗ

		

		

		

		



		AL.22111

		 - Khe 1x4 

		10m

		15.840

		30.150

		18.851



		AL.22112

		 - Khe 2x4 

		10m

		21.600

		30.150

		18.851





AL.23100 - TRÁM KHE ĐƯỜNG LĂN, SÂN ĐỖ BẰNG MASTIC


Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật tư, thiết bị, mặt bằng thi công; làm sạch bề mặt; trám khe theo đúng yêu cầu kỹ thuật; thu dọn, vệ sinh sạch sau thi công.

Đơn vị tính: đồng/10m


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Trám khe đường lăn, sân đỗ sân bay bằng mastic

		

		

		

		



		AL.23111

		 - Khe 1x4 

		10m

		100.149

		38.373

		38.867



		AL.23112

		 - Khe 2x4 

		10m

		113.748

		60.301

		38.867





AL.24100 - LÀM KHE CO, KHE GIÃN, KHE DỌC SÂN, BÃI, MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG

Đơn vị tính: đồng/1m


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Làm khe co, khe giãn, khe dọc sân bãi, mặt đường bê tông

		

		

		

		



		AL.24111

		 - Làm khe co

		m

		49.698

		8.223

		5.276



		AL.24112

		 - Làm khe giãn

		m

		103.656

		17.542

		22.136



		AL.24113

		 - Làm khe dọc

		m

		18.826

		41.114

		5.072





AL.25100 - LẮP ĐẶT GỐI CẦU, KHE CO GIÃN CẦU BẰNG CAO SU


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, lắp đặt gối cầu thép loại 21K450, 22K450, 30K450, 31K350, 21K350, 22K350, 31K1600, 22K1600, gối cao su loại tải trọng gối 60á 150T


Đơn vị tính: đồng/1cái; đồng/1m


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Lắp đặt gối cầu bằng cao su

		

		

		

		



		AL.25111

		 - Loại gối cầu thép

		cái

		404.000

		324.890

		



		AL.25112

		 - Loại gối cầu cao su

		cái

		151.500

		206.748

		



		

		Lắp đặt khe co giãn mặt cầu bằng cao su

		

		

		

		



		AL.25121

		 - Khe co giãn dầm liên tục

		m

		14.847

		70.885

		



		AL.25122

		 - Khe co giãn dầm đúc sẵn

		m

		14.847

		41.350

		





AL.31000 - LÀM CẦU MÁNG, KÊNH MÁNG VỎ MỎNG BẰNG VỮA XI MĂNG CÁT VÀNG VÀ LƯỚI THÉP


Thành phần công việc: 

Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, gia công, lắp dựng và tháo dỡ cầu công tác, lắp đặt lư​ới thép (2 lớp), trộn vữa, đổ vữa, đầm và bảo d​ưỡng kết cấu đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đồng/1m2


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Làm cầu máng vỏ mỏng bằng vữa xi măng cát vàng PC30 và lưới thép

		

		

		

		



		

		Chiều dày máng 3 cm

		

		

		

		



		AL.31114

		VX75 - cát M > 2

		m2

		203.065

		67.932

		317



		AL.31115

		VX100 - cát M > 2

		m2

		205.425

		67.932

		317



		AL.31116

		VX125 - cát M > 2

		m2

		207.458

		67.932

		317



		

		Chiều dày máng 4 cm

		

		

		

		



		AL.31124

		VX75 - cát M > 2

		m2

		205.777

		72.657

		396



		AL.31125

		VX100 - cát M > 2

		m2

		208.877

		72.657

		396



		AL.31126

		VX125 - cát M > 2

		m2

		211.549

		72.657

		396



		

		Chiều dày máng 5 cm

		

		

		

		



		AL.31134

		VX75 - cát M > 2

		m2

		208.736

		77.678

		475



		AL.31135

		VX100 - cát M > 2

		m2

		212.644

		77.678

		475



		AL.31136

		VX125 - cát M > 2

		m2

		216.013

		77.678

		475



		

		Làm cầu máng vỏ mỏng bằng vữa xi măng cát vàng PC40 và lưới thép

		

		

		

		



		

		Chiều dày máng 3 cm

		

		

		

		



		AL.31114a

		VX75 - cát M > 2

		m2

		201.671

		67.932

		317



		AL.31115a

		VX100 - cát M > 2

		m2

		203.665

		67.932

		317



		AL.31116a

		VX125 - cát M > 2

		m2

		205.480

		67.932

		317



		

		Chiều dày máng 4 cm

		

		

		

		



		AL.31124a

		VX75 - cát M > 2

		m2

		203.944

		72.657

		396



		AL.31125a

		VX100 - cát M > 2

		m2

		206.564

		72.657

		396



		AL.31126a

		VX125 - cát M > 2

		m2

		208.951

		72.657

		396



		

		Chiều dày máng 5 cm

		

		

		

		



		AL.31134a

		VX75 - cát M > 2

		m2

		206.422

		77.678

		475



		AL.31135a

		VX100 - cát M > 2

		m2

		209.727

		77.678

		475



		AL.31136a

		VX125 - cát M > 2

		m2

		212.736

		77.678

		475



		

		Làm kênh máng vỏ mỏng bằng vữa ximăng PC30 cát vàng và lưới thép

		

		

		

		



		

		Chiều dày máng 3 cm

		

		

		

		



		AL.31214

		VX75 - cát M > 2

		m2

		75.140

		60.252

		317



		AL.31215

		VX100 - cát M > 2

		m2

		77.500

		60.252

		317



		AL.31216

		VX125 - cát M > 2

		m2

		79.532

		60.252

		317



		

		Chiều dày máng 4 cm

		

		

		

		



		AL.31224

		VX75 - cát M > 2

		m2

		77.851

		64.387

		396



		AL.31225

		VX100 - cát M > 2

		m2

		80.951

		64.387

		396



		AL.31226

		VX125 - cát M > 2

		m2

		83.623

		64.387

		396



		

		Chiều dày máng 5 cm

		

		

		

		



		AL.31234

		VX75 - cát M > 2

		m2

		80.810

		67.932

		475



		AL.31235

		VX100 - cát M > 2

		m2

		84.719

		67.932

		475



		AL.31236

		VX125 - cát M > 2

		m2

		88.087

		67.932

		475



		

		Làm kênh máng vỏ mỏng bằng vữa ximăng PC40 cát vàng và lưới thép

		

		

		

		



		

		Chiều dày máng 3 cm

		

		

		

		



		AL.31214a

		VX75 - cát M > 2

		m2

		73.745

		60.252

		317



		AL.31215a

		VX100 - cát M > 2

		m2

		75.739

		60.252

		317



		AL.31216a

		VX125 - cát M > 2

		m2

		77.554

		60.252

		317



		

		Chiều dày máng 4 cm

		

		

		

		



		AL.31224a

		VX75 - cát M > 2

		m2

		76.018

		64.387

		396



		AL.31225a

		VX100 - cát M > 2

		m2

		78.639

		64.387

		396



		AL.31226a

		VX125 - cát M > 2

		m2

		81.025

		64.387

		396



		

		Chiều dày máng 5 cm

		

		

		

		



		AL.31234a

		VX75 - cát M > 2

		m2

		78.497

		67.932

		475



		AL.31235a

		VX100 - cát M > 2

		m2

		81.802

		67.932

		475



		AL.31236a

		VX125 - cát M > 2

		m2

		84.810

		67.932

		475





AL.40000 - CÔNG TÁC LÀM KHỚP NỐI


Thành phần công việc: 


Gia công đặt vật chắn nư​ớc, hàn, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, nấu, đổ nhựa, trộn và đổ vữa theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


AL.41100 - LÀM KHỚP NỐI BẰNG THÉP



Đơn vị tính: đồng/1m

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Làm khớp nối bằng thép

		

		

		

		



		AL.41110

		 - Kiểu I 

		m

		337.196

		137.635

		9.126



		AL.41120

		 - Kiểu II

		m

		153.817

		85.653

		3.556



		AL.41130

		 - Kiểu III

		m

		171.420

		53.755

		3.793



		AL.41140

		 - Kiểu IV

		m

		268.824

		62.615

		3.793



		AL.41150

		 - Kiểu V

		m

		503.266

		87.425

		2.963





AL.41200 - LÀM KHỚP NỐI NGĂN NƯỚC BẰNG GIOĂNG CAO SU


Đơn vị tính: đồng/1m

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		AL.41210

		Làm khớp nối ngăn nước bằng gioăng cao su

		m

		26.301

		20.675

		





AL.41300 - LÀM KHỚP NỐI BẰNG ĐỒNG



Đơn vị tính: đồng/1m

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Làm khớp nối bằng đồng sử dụng vữa xi măng PC30 mác 100

		

		

		

		



		AL.41310

		 - Kiểu I 

		m

		777.474

		694.675

		2.608



		AL.41320

		 - Kiểu II

		m

		1.101.633

		804.547

		2.608



		AL.41330

		 - Kiểu III

		m

		735.864

		502.104

		2.608



		AL.41340

		 - Kiểu IV

		m

		583.215

		572.989

		2.608



		

		Làm khớp nối bằng đồng sử dụng vữa xi măng PC40 mác 100

		

		

		

		



		AL.41310a

		 - Kiểu I 

		m

		775.937

		694.675

		2.608



		AL.41320a

		 - Kiểu II

		m

		1.100.096

		804.547

		2.608



		AL.41330a

		 - Kiểu III

		m

		735.375

		502.104

		2.608



		AL.41340a

		 - Kiểu IV

		m

		582.726

		572.989

		2.608





AL.41400 - LÀM KHỚP NỐI BẰNG TẤM NHỰA PVC



Đơn vị tính: đồng/1m

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		AL.41410

		Làm khớp nối bằng tấm nhựa PVC Vữa xi măng PC30 mác100

		m

		47.246

		129.956

		



		AL.41410a

		Làm khớp nối bằng tấm nhựa PVC Vữa xi măng PC40 mác100

		m

		46.269

		129.956

		





AL.51100 - KHOAN LỖ ĐỂ PHUN XI MĂNG GIA CỐ NỀN ĐẬP, MÀNG CHỐNG THẤM VÀ KHOAN LỖ KIỂM TRA NỀN ĐẬP, MÀNG CHỐNG THẤM


Thành phần công việc: 


Chuẩn bị, khoan lỗ, làm sạch lỗ khoan, ép n​ước, lấp lỗ khoan bằng vữa xi măng sau khi phun theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng/1m

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Khoan lỗ để phun xi măng, lỗ kiểm tra gia cố nền đập, màng chống thấm


Chiều sâu lỗ khoan :

		

		

		

		



		AL.51110

		- Sâu <= 10 m

		m

		30.001

		75.266

		291.756



		AL.51120

		- Sâu <= 30 m

		m

		30.001

		75.266

		310.861



		AL.51130

		- Sâu <= 50 m

		m

		30.001

		75.266

		440.225



		AL.51140

		- Sâu > 50 m

		m

		30.001

		75.266

		527.696





AL.51200 - GIA CỐ NỀN ĐẬP, MÀNG CHỐNG THẤM BẰNG PHUN XI MĂNG


Thành phần công việc: 


Chuẩn bị, trộn vữa, phun xi măng gia cố nền đập, màng chống thấm theo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đồng/100kg

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		AL.51210

		Gia cố nền đập, màng chống thấm bằng phun xi măng

		100kg

		79.370

		16.829

		41.699





AL.51300 - KHOAN GIẢM ÁP

Thành phần công việc: 


Chuẩn bị mặt bằng, định vị lỗ khoan, khoan lỗ giảm áp theo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đồng/100m

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		AL.51310

		Khoan giảm áp bằng máy khoan xoay đập tự hành ( 105 mm

		100m

		1.260.000

		2.740.950

		27.577.555





AL.51400 - KHOAN CẮM NÉO ANKE

Thành phần công việc:


Chuẩn bị, định vị lỗ khoan, khoan lỗ để cắm néo gia cố, làm sạch lỗ khoan, hoàn thiện theo yêu cầu kỹ thuật. (Đối với hầm đứng, hầm nghiêng lên xuống bằng cầu thang thép có lồng bảo vệ).


AL.51410 - KHOAN LỖ ( 42MM ĐỂ CẮM NÉO ANKE BẰNG MÁY KHOAN TAY ( 42MM


Đơn vị tính: đồng/100m

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Khoan lỗ ( 42mm để cắm néo Anke bằng máy khoan tay ( 42mm

		

		

		

		



		AL.51411

		 - Đá cấp I

		100m

		654.541

		1.220.820

		1.366.007



		AL.51412

		 - Đá cấp II

		100m

		478.275

		950.748

		1.238.823



		AL.51413

		 - Đá cấp III

		100m

		264.362

		815.770

		1.109.823



		AL.51414

		 - Đá cấp IV

		100m

		157.434

		646.946

		1.003.272





AL.51420 - KHOAN LỖ ( 42MM ĐỂ CẮM NÉO ANKE BẰNG MÁY KHOAN XOAY ĐẬP TỰ HÀNH ( 76MM


Đơn vị tính: đồng/100m

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Khoan lỗ ( 42mm để cắm néo Anke bằng máy khoan xoay đập tự hành (76mmm

		

		

		

		



		AL.51421

		 - Đá cấp I

		100m

		686.600

		592.210

		6.549.684



		AL.51422

		 - Đá cấp II

		100m

		499.698

		549.232

		5.939.977



		AL.51423

		 - Đá cấp III

		100m

		279.879

		507.350

		5.345.824



		AL.51424

		 - Đá cấp IV

		100m

		169.877

		469.634

		4.810.775





AL.51430 - KHOAN TẠO LỖ ( 45MM ĐỂ CẮM NÉO ANKE BẰNG MÁY KHOAN TỰ HÀNH 2 CẦN

Đơn vị tính: đồng/100m

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Khoan tạo lỗ (45mm để cắm néo Anke bằng máy khoan tự hành 2 cần

		

		

		

		



		AL.51431

		 - Đá cấp I

		100m

		43.886

		20.439

		1.717.948



		AL.51432

		 - Đá cấp II

		100m

		32.746

		20.439

		1.578.858



		AL.51433

		 - Đá cấp III

		100m

		29.551

		20.439

		1.420.973



		AL.51434

		 - Đá cấp IV

		100m

		26.577

		20.439

		1.278.123





AL.51440 KHOAN LỖ ( 51MM ĐỂ CẮM NÉO ANKE BẰNG MÁY KHOAN XOAY ĐẬP TỰ HÀNH ( 76MM


Đơn vị tính: đồng/100m

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Khoan lỗ (51mm để cắm néo Anke bằng máy khoan xoay đập tự hành (76mm

		

		

		

		



		AL.51441

		 - Đá cấp I

		100m

		367.888

		651.414

		8.182.828



		AL.51442

		 - Đá cấp II

		100m

		332.244

		564.800

		7.420.694



		AL.51443

		 - Đá cấp III

		100m

		299.072

		545.394

		6.678.780



		AL.51444

		 - Đá cấp IV

		100m

		269.220

		498.360

		6.011.524





AL.51450 KHOAN LỖ ( 76MM ĐỂ CẮM NÉO ANKE BẰNG MÁY KHOAN XOAY ĐẬP TỰ HÀNH ( 76MM


Đơn vị tính: đồng/100m

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Khoan tạo lỗ (76mm để cắm néo Anke bằng máy khoan xoay đập tự hành (76 mmm

		

		

		

		



		AL.51451

		 - Đá cấp I

		100m

		538.263

		870.745

		11.529.995



		AL.51452

		 - Đá cấp II

		100m

		487.769

		795.204

		10.458.342



		AL.51453

		 - Đá cấp III

		100m

		439.002

		721.418

		9.411.574



		AL.51454

		 - Đá cấp IV

		100m

		395.185

		655.087

		8.470.572





AL.51460 - KHOAN LỖ ( 105MM ĐỂ CẮM NÉO ANKE BẰNG MÁY KHOAN XOAY ĐẬP TỰ HÀNH ( 105M


Đơn vị tính: đồng/100m

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Khoan tạo lỗ (105mm để cắm néo Anke bằng máy khoan xoay đập tự hành (105 mm

		

		

		

		



		AL.51461

		 - Đá cấp I

		100m

		1.281.915

		1.713.149

		14.903.284



		AL.51462

		 - Đá cấp II

		100m

		1.162.345

		1.558.943

		13.711.022



		AL.51463

		 - Đá cấp III

		100m

		1.046.135

		1.408.300

		12.607.075



		AL.51464

		 - Đá cấp IV

		100m

		941.655

		1.272.678

		11.591.444





AL.52100 - KHOAN TẠO LỖ NEO ĐỂ CẮM NEO GIA CỐ MÁI TALUY ĐƯỜNG


Thành phần công việc: 


Chuẩn bị, đo đánh dấu vị trí khoan, lắp dựng, tháo dỡ, di chuyển máy khoan, định vị lỗ khoan, khoan tạo lỗ cắm neo, hạ ống vách, tháo và rửa ống vách, thổi vệ sinh lỗ khoan bằng khí nén, hoàn thiện lỗ khoan theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đồng/1m

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Khoan tạo neo để cắm neo gia cố mái taluy đường


Khoan không ống vách

		

		

		

		



		AL.52110

		Đường kính 80 mm

		m

		6.831

		69.620

		276.351



		

		Khoan có ống vách

		

		

		

		



		AL.52120

		Đường kính 168 mm

		m

		16.066

		151.300

		399.174





AL.52200 - SẢN XUẤT, LẮP ĐẶT THÉP NÉO ANKE NỀN ĐÁ, MÁI ĐÁ VÀ BƠM VỮA


Thành phần công việc: 


Sản xuất, lắp đặt thép néo anke, bơm vữa chèn anke. Hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Sản xuất, lắp đặt thép néo anke vữa xi măng PC30 

		

		

		

		



		AL.52210

		 - Néo anke nền đá vữa XM mác 75

		1tấn

		8.787.955

		1.761.883

		749.493



		AL.52220

		 - Néo anke mái đá vữa XM mác 75

		1tấn

		8.787.955

		1.930.177

		2.060.381



		

		Sản xuất, lắp đặt thép néo anke vữa xi măng PC40

		

		

		

		



		AL.52210a

		 - Néo anke nền đá vữa XM mác 75

		1tấn

		8.768.762

		1.761.883

		749.493



		AL.52220a

		 - Néo anke mái đá vữa XM mác 75

		1tấn

		8.768.762

		1.930.177

		2.060.381





AL.52300 - SẢN XUẤT, LẮP ĐẶT THÉP NÉO ANKE TRONG HẦM VÀ BƠM VỮA


Thành phần công việc: 


Sản xuất, lắp đặt thép néo anke, bơm vữa chèn anke, nâng sàn thao tác bằng máy khoan hoặc máy nâng thuỷ lực. Hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


                                                  Đơn vị tính: đồng/tấn

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Sản xuất, lắp đặt thép néo anke trong hầm và bơm vữa, vữa xi măng PC30

		

		

		

		



		AL.52311

		- Hầm ngag dùng máy nâng vữa XM mác 75

		tấn

		8.865.899

		2.036.526

		2.916.160



		AL.52312

		 - Hầm ngang dùng máy khoan vữa XM mác 75

		tấn

		8.865.899

		2.036.526

		5.850.764



		AL.52321

		 - Hầm đứng dùng vữa XM mác 75

		tấn

		8.865.899

		3.083.569

		1.206.895



		AL.52331

		 - Hầm nghiêng dùng vữa XM75

		tấn

		8.865.899

		3.545.693

		1.340.961



		

		Sản xuất, lắp đặt thép néo anke trong hầm và bơm vữa, vữa xi măng PC40

		

		

		

		



		AL.52311a

		- Hầm ngang dùng máy nâng vữa XM mác 75

		tấn

		8.846.366

		2.036.526

		2.916.160



		AL.52312a

		 - Hầm ngang dùng máy khoan vữa XM mác 75

		tấn

		8.846.366

		2.036.526

		5.850.764



		AL.52321a

		 - Hầm đứng dùng vữa XM mác 75

		tấn

		8.846.366

		3.083.569

		1.206.895



		AL.52331a

		 - Hầm nghiêng dùng vữa XM75

		tấn

		8.846.366

		3.545.693

		1.340.961





AL.52400 - SẢN XUẤT, LẮP ĐẶT KÉO CĂNG CÁP NEO GIA CỐ MÁI TALUY ĐƯỜNG


Thành phần công việc:


 Chuẩn bị, gia công cáp, luồn cáp, kéo căng cáp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đồng/tấn

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Sản xuất, lắp đặt kéo căng cáp neo gia cố mái taluy đường

		

		

		

		



		AL.52410

		 - Cáp neo kiểu lực kéo

		tấn

		37.684.628

		6.687.918

		4.426.208



		AL.52420

		 - Cáp neo kiểu phân tán lực

		tấn

		110.924.923

		7.236.108

		5.131.611





AL.52500 - LẮP DỰNG LƯỚI THÉP GIA CỐ MÁI ĐÁ


Thành phần công việc: 


Thép hình biện pháp. Rải lưới, hàn thép giằng, ép l​ưới sát vào vách đá, hoàn thiện theo yêu cầu kỹ thuật. 


Đơn vị tính: đồng/1m2


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Lắp dựng lưới thép gia cố mái đá

		

		

		

		



		AL.52510

		 - Lưới thép ( 4 

		m2

		52.841

		41.114

		8.380



		AL.52520

		 - Lưới thép B40 

		m2

		59.606

		41.114

		8.380





AL.52600 - PHUN VẨY GIA CỐ MÁI ĐÁ TALUY BẰNG MÁY PHUN VẨY


Thành phần công việc: 


Chuẩn bị máy móc thiết bị, thổi rửa mái taluy, phun vữa theo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đồng/100m2


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn  vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Phun vẩy gia cố mái đá taluy bằng máy phun vẩy


Chiều dày lớp vữa

		

		

		

		



		AL.52610

		 - Dày 2 cm 

		100m2

		877.671

		208.312

		891.587



		AL.52620

		 - Dày 3 cm 

		100m2

		1.170.228

		230.240

		1.166.060



		AL.52630

		 - Dày 5 cm 

		100m2

		1.755.343

		268.613

		1.713.630



		AL.52640

		 - Dày 7 cm 

		100m2

		2.340.457

		312.468

		2.261.201



		AL.52650

		 - Dày 10 cm 

		100m2

		3.218.128

		371.947

		3.081.870





AL.52700 - BẠT MÁI ĐÁ ĐÀO, MÁI ĐÁ ĐẮP BẰNG MÁY


Đơn vị tính: đồng/100m2


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn  vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		AL.52710

		Bạt mái đá đào bằng máy

		100m2

		

		

		2.825.217



		AL.52720

		Bạt mái đá đắp bằng máy

		100m2

		

		

		2.141.584





AL.52800 - SẢN XUẤT LẮP DỰNG LƯỚI THÉP GIA CỐ HẦM


Thành phần công việc:


Rải l​ưới, ép l​ưới sát vào vách đá, hàn bản mã, hàn thép giằng theo yêu cầu kỹ thuật

Đơn vị tính: đồng/1m2


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Sản xuất lắp dựng lưới thép gia cố hầm

		

		

		

		



		AL.52811

		 - Lưới thép d4 hầm ngang

		m2

		52.804

		65.783

		75.559



		AL.52812

		 - Lưới thép d4 hầm đứng

		m2

		52.804

		65.783

		9.506



		AL.52813

		 - Lưới thép d4 hầm nghiêng

		m2

		52.804

		65.783

		9.687



		AL.52821

		 - Lưới thép B40 hầm ngang

		m2

		59.569

		65.783

		75.559



		AL.52822

		 - Lưới thép B40 hầm đứng

		m2

		59.569

		65.783

		9.506



		AL.52823

		 - Lưới thép B40 hầm nghiêng

		m2

		59.569

		65.783

		9.687





AL.53100 - PHUN VẨY GIA CỐ HẦM


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, thổi, rửa vòm hầm, tầng hầm, phun vẩy vữa phun khô, vữa phun ​ướt đảm bảo kỹ thuật.


Đơn vị tính: đồng/100m2


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn  vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Phun vẩy, vữa phun khô gia cố hầm ngang bằng máy phun vẩy 16m3/h


Chiều dày lớp vữa

		

		

		

		



		AL.53111

		 - Dày 2 cm 

		100m2

		1.257.266

		224.470

		1.454.648



		AL.53112

		 - Dày 3 cm 

		100m2

		1.676.448

		248.098

		1.865.682



		AL.53113

		 - Dày 5 cm 

		100m2

		2.514.251

		289.448

		2.695.811



		AL.53114

		 - Dày 7 cm 

		100m2

		3.352.334

		336.705

		3.521.909



		AL.53115

		 - Dày 10 cm 

		100m2

		4.609.600

		400.797

		4.763.072



		

		Phun vẩy, vữa phun ướt gia cố hầm ngang bằng máy phun vẩy 16m3/h


Chiều dày lớp vữa

		

		

		

		



		AL.53121

		 - Dày 2 cm 

		100m2

		1.057.744

		224.470

		1.245.101



		AL.53122

		 - Dày 3 cm 

		100m2

		1.410.325

		248.098

		1.587.630



		AL.53123

		 - Dày 5 cm 

		100m2

		2.115.488

		289.448

		2.272.687



		AL.53124

		 - Dày 7 cm 

		100m2

		2.820.650

		336.705

		2.961.774



		AL.53125

		 - Dày 10 cm 

		100m2

		3.878.394

		400.797

		3.993.390



		

		Phun vẩy, vữa phun khô gia cố hầm ngang bằng máy phun vẩy 9m3/h


Chiều dày lớp vữa

		

		

		

		



		AL.53131

		 - Dày 2 cm 

		100m2

		1.257.266

		224.470

		1.978.195



		AL.53132

		 - Dày 3 cm 

		100m2

		1.676.448

		248.098

		2.565.486



		AL.53133

		 - Dày 5 cm 

		100m2

		2.514.251

		289.448

		3.742.905



		AL.53134

		 - Dày 7 cm 

		100m2

		3.352.334

		336.705

		4.918.218



		AL.53135

		 - Dày 10 cm 

		100m2

		4.609.600

		400.797

		6.682.196



		

		Phun vẩy, vữa phun khô gia cố hầm ngang bằng máy phun vẩy 9m3/h


Chiều dày lớp vữa

		

		

		

		



		AL.53141

		 - Dày 2 cm 

		100m2

		921.471

		274.857

		960.354



		AL.53142

		 - Dày 3 cm 

		100m2

		1.228.628

		303.802

		1.280.472



		AL.53143

		 - Dày 5 cm 

		100m2

		1.842.661

		354.426

		1.918.602



		AL.53144

		 - Dày 7 cm 

		100m2

		2.457.255

		412.316

		2.560.945



		AL.53145

		 - Dày 10 cm 

		100m2

		3.378.726

		490.762

		3.519.193





Ghi chú: Khi phun vẩy xi măng gia cố hầm ngang có tiết diện <=15m2 chi phí nhân công và máy thi công nhân hệ số 1,3


AL.53200 - PHUN XI MĂNG LẤP ĐẦY HẦM NGANG


Đơn vị tính: đồng/1tấn XM

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		AL.53210

		Phun xi măng lấp đầy hầm ngang

		tấn

		782.274

		89.794

		272.661





AL.53300 - BƠM VỮA CHÈN CÁP NEO, CẦN NEO THÉP ( 32MM GIA CỐ MÁI TALUY ĐƯỜNG


Thành phần công việc: 


Chuẩn bị, cân đong vật liệu, trộn vữa, bơm vữa vào lỗ, chèn cáp neo, chèn cần neo cáp f32mm đảm bảo yêu cầu kỹ thuật .


Đơn vị tính: đồng/1m3


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		AL.53310

		Bơm vữa chèn cáp neo, cần neo thép f32 gia cố mái taluy đường

		m3

		2.024.930

		1.957.038

		791.139





AL.53400 - KHOAN, PHUN VỮA XI MĂNG GIA CỐ VỎ HẦM NGANG

Thành phần công việc:


Khoan, đặt tampol và các dụng cụ khác. Phun vữa và hoàn thiện theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Khoan, phun vữa xi măng gia cố vỏ hầm ngang

		

		

		

		



		AL.53411

		Bằng máy khoan xoay đập tự hành f76 mm

		100m

		2.218.050

		5.043.348

		15.969.459



		AL.53421

		Bằng máy khoan xoay đập tự hành f105 mm

		100m

		2.570.000

		5.043.348

		21.445.606





Ghi chú: Đơn giá chưa bao gồm chi phí cho lượng xi măng tiêu hao khi khoa


AL.54000 - HOÀN THIỆN NỀN HẦM, NỀN ĐÁ TRƯỚC KHI ĐỔ BÊ TÔNG


AL.54100 - ĐỤC, CẬY DỌN NỀN HẦM

Thành phần công việc:


Chuẩn bị, phá lớp đá cần cậy dọn bằng búa chèn, gom thành đống bằng thủ công, thổi, rửa, vệ sinh sạch nền theo yêu cầu kỹ thuật.


                                          Đơn vị tính: đồng/1m2


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		AL.54110

		Đục, cậy dọn nền hầm trước khi đổ BT bằng búa căn

		m2

		

		130.547

		15.809





AL.54200 - ĐÀO, PHÁ, CẬY DỌN LỚP ĐÁ TIẾP GIÁP NỀN MÓNG


Thành phần công việc: 


Đào phá, đục, cậy lớp đá bảo vệ nền móng dày ≤ 0,3m do khoan nổ mìn chừa lại bằng búa chèn, máy xúc, xà beng, búa tạ. Đục cậy lớp đá đã long rời, xúc vét gom thành đống, tiếp tục thực hiện các công việc như trên cho đến cao độ thiết kế, bốc xúc, vận chuyển đến nơi quy định.


Đơn vị tính: đồng/1m2

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn  vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Đào, phá, cậy dọn lớp đá tiếp giáp nền móng

		

		

		

		



		AL.54210

		 - Cấp đá I, II

		m2

		

		282.359

		236.684



		AL.54220

		 - Cấp đá III, IV

		m2

		

		210.884

		178.889





AL.54300 - VỆ SINH NỀN ĐÁ TRƯỚC KHI ĐỔ BÊ TÔNG


Thành phần công việc: 



Thổi, rửa sạch nền theo yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo tiêu chuẩn để đổ bê tông.


Đơn vị tính: đồng/1m2

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật  liệu

		Nhân công

		Máy



		AL.54310

		Vệ sinh nền đá trước khi đổ bê tông

		m2

		

		8.861

		3.425





AL.55100 - KHOAN KIỂM TRA, XỬ LÝ ĐÁY CỌC KHOAN NHỒI


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, khoan kiểm tra lỗ bê tông đáy cọc khoan nhồi, xác định mùn khoan d​ưới đáy cọc, xử lý đáy cọc.


Đơn vị tính: đồng/cọc


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Khoan kiểm tra xử lý đáy cọc khoan nhồi

		

		

		

		



		AL.55110

		Đường kính khoan <= 80 mm

		cọc

		3.686

		472.568

		335.500



		AL.55120

		Đường kính khoan > 80 mm

		cọc

		4.589

		620.246

		496.835





DÀN GIÁO PHỤC VỤ THI CÔNG


1. Thuyết minh


- Các thành phần chi phí đã được tính bao gồm: Các chi phí cho việc lắp dựng dàn giáo và tháo dỡ nó khi hoàn thành công việc


- Đơn giá công tác dàn giáo phục vụ thi công được tính cho lắp dựng và tháo dỡ dàn giáo ngoài và dàn giáo trong công trình


2. Quy định áp dụng


2.1. Chiều cao dàn giáo trong đơn giá là chiều cao tính từ cốt mặt nền, sàn hiện tại của công trình đến độ cao lớn nhất bảo đảm đủ điều kiện thuận lợi cho việc thi công kết cấu


2.2. Dàn giáo ngoài tính theo diện tích hình chiếu thẳng góc trên mặt ngoài của kết cấu (hình chiếu đứng).

2.3. Dàn giáo chỉ được sử dụng khi thực hiện công tác có chiều cao >3,6m và được tính theo diện tích hình chiều bằng. Chiều cao dàn giáo tính từ mặt nền sàn trong nhà đến chiều cao 3,6m làm lớp chuẩn gốc. Sau đó cứ mỗi khoảng tăng chiều cao 1,2m tính thêm một lớp để cộng dồn (khoảng tăng chưa đủ 0,6m thì không tính).


2.4. Diện tích dàn giáo hoàn thiện trụ, cột, độc lập tính bằng chiều dài chu vi mặt cắt cột, trụ cộng với 3,6m nhân với chiều cao cột


2.5. Thời gian sử dụng dàn giáo trong đơn giá bình quân trong khoảng thời gian <=1 tháng, cứ kéo dài thời gian sử dụng thêm 1 tháng thì tính thêm 1 lần chi phí vật liệu


2.6. Chi phí cho công tác bảo vệ an toàn (như lưới võng an toàn...) và che chắn bảo đảm vệ sinh môi trường trong quá trình thi công (nếu có) được tính riêng


AL.60000 - LẮP DỰNG, THÁO DỠ DÀN GIÁO THÉP CÔNG CỤ


Thành phần công việc: 


Chuẩn bị, vận chuyển trong phạm vi 30m, sản xuất đường trượt bằng thép hình giáo theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Bốc xếp lên phương tiện, trước và sau khi sử dụng.


AL.61100 - DÀN GIÁO NGOÀI


Đơn vị tính: đồng/100m2

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo ngoài

		

		

		

		



		AL.61110

		 - Chiều cao <= 16 m

		100m2

		250.702

		301.504

		26.538



		AL.61120

		 - Chiều cao <= 50 m

		100m2

		290.622

		356.324

		31.846



		AL.61130

		 - Chiều cao > 50 m

		100m2

		357.891

		394.697

		45.727





AL.61200 - DÀN GIÁO TRONG


Đơn vị tính: đồng/100m2

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật   liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Lắp dựng dàn giáo trong

		

		

		

		



		AL.61210

		 - Dàn giáo trong có chiều cao >3,6m, chiều cao chuẩn 3,6m

		100m2

		234.596

		191.866

		



		AL.61220

		 - Dàn giáo trong có chiều cao >3,6m, mỗi 1,2m tăng thêm

		100m2

		16.631

		52.626

		





AL.70000 - CÔNG TÁC BỐC XẾP & VẬN CHUYỂN LÊN CAO


Quy định áp dụng


Đơn giá vận chuyển vật liệu lên cao chỉ áp dụng đối với những loại công việc thực hiện ở trên cao đã được định mức này mà không quy định độ cao.


Bốc xếp, vận chuyển lên cao được tính bằng cách cộng định mức bốc xếp bằng thủ công và vận chuyển lên cao b​ằng thang máy.

Thành phần công việc:


Chuẩn bị, bốc xếp vật liệu, vận chuyển vật liệu từ dưới mặt đất lên các tầng sàn bằng vận thăng lồng lên mọi độ cao.


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật  liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Vận chuyển lên cao 

		

		

		

		



		AL.71110

		 - Cát các loại, than xỉ

		m3

		

		20.283

		20.474



		AL.71120

		 - Sỏi, đá dăm các loại

		m3

		

		24.669

		20.474



		AL.71130

		 - Các loại Sơn, bột (bột đá, bột bả...)

		tấn

		

		18.090

		22.749



		AL.72110

		 - Gạch xây các loại

		1000v

		

		31.247

		15.924



		AL.72120

		 - Gạch ốp, lát các loại

		10m2

		

		10.964

		4.550



		AL.72210

		 - Đá ốp, lát các loại

		10m2

		

		10.964

		4.550



		AL.72310

		 - Ngói các loại

		1000v

		

		36.180

		68.247



		AL.73110

		 - Vôi, than xỉ các loại

		tấn

		

		25.217

		22.749



		AL.73210

		 - Tấm lợp các loại

		100m2

		

		20.831

		68.247



		AL.73310

		 - Xi măng các loại

		tấn

		

		20.831

		20.474



		AL.73410

		 - Gỗ các loại

		m3

		

		20.831

		22.749



		AL.73510

		 - Kính các loại

		10m2

		

		16.446

		11.374



		AL.73610

		 - Cấu kiện bêtông đúc sẳn

		tấn

		

		32.343

		6.825



		AL.74110

		 - Vật tư và các loại phụ kiện cấp thoát nước,vệ sinh

		tấn

		

		38.373

		31.848



		AL.74210

		 - Vật tư và các loại thiết bị điện trong nhà

		tấn

		

		137.048

		45.498



		AL.75110

		 - Cửa các loại

		m2

		

		8.223

		36.398



		AL.76110

		 - Phụ kiện phụ các loại

		tấn

		

		6.578

		6.825



		AL.76120

		 - Vận chuyển phế thải từ trên cao xuống

		m3

		

		26.861

		29.574





BẢNG GIÁ VẬT LIỆU ÁP DỤNG CHO ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH - PHẦN XÂY DỰNG - TỈNH KHÁNH HOÀ - NĂM 2007


		STT

		Tên vật tư

		Đơn vị

		Giá vật tư



		1

		Ô xy

		chai

		27270



		2

		Ống nối nhanh

		cái

		500



		3

		Đá 0,15 - 0,5

		m3

		57143



		4

		Đá 0,5x1

		m3

		90476



		5

		Đá 0.5x1,6

		m3

		420149



		6

		Đá 0.5x2

		m3

		90476



		7

		Đá 1x1

		m3

		90476



		8

		Đá 1x2

		m3

		90476



		9

		Đá 2x4

		m3

		71428



		10

		Đá 4x6

		m3

		66667



		11

		Đá 5-15mm

		m3

		90476



		12

		Đá 60-80mm

		m3

		66667



		13

		Đá 6x8

		m3

		66667



		14

		Đá ba, đá hộc

		m3

		36190



		15

		Đá cắt

		viên

		36000



		16

		Đá cẩm thạch <=0,16m2

		m2

		294270



		17

		Đá cẩm thạch <=0,25m2

		m2

		294270



		18

		Đá cẩm thạch >0,25m2

		m2

		294270



		19

		Đá cẩm thạch, hoa c​ơng

		m2

		294270



		20

		Đá cấp phối Dmax4cm

		m3

		57143



		21

		Đá chẻ 10x10x20

		viên

		1300



		22

		Đá chẻ 15x20x25

		viên

		752



		23

		Đá chẻ 20x20x25

		viên

		1000



		24

		Đá dăm

		m3

		90476



		25

		Đá dăm 4x6

		m3

		66667



		26

		Đá dăm chèn

		m3

		90476



		27

		Đá granít tự nhiên

		m2

		294270



		28

		Đá hộc

		m3

		36190



		29

		Đá hoa c​ương <= 0,25m2

		m2

		294270



		30

		Đá hoa c​ương <0,16m2

		m2

		294270



		31

		Đá hoa cư​ơng > 0,25m2

		m2

		294270



		32

		Đá mài

		viên

		24000



		33

		Đá sỏi đư​ờng kính <= 30mm

		m3

		76190



		34

		Đá sỏi đ​ường kính<= 20mm

		m3

		76190



		35

		Đá trắng

		kg

		600



		36

		Đá trắng nhỏ

		kg

		600



		37

		Đá xanh miếng 10x20x30

		m3

		155000



		38

		Đồng hồ áp lực f60

		cái

		300000



		39

		Đồng hồ đo áp lực

		cái

		300000



		40

		Đồng tấm <=2mm

		kg

		80950



		41

		Đay

		kg

		3330



		42

		Đầu dẫn h​ướng

		cái

		60000



		43

		Đầu nối

		cái

		60000



		44

		Đầu nối cần khoan

		cái

		4000



		45

		Đầu nối nhanh

		cái

		60000



		46

		Đầu neo kéo

		Cái

		60000



		47

		Đầu phá 150mm

		cái

		120000



		48

		Đầu phá 250mm

		cái

		240000



		49

		Đất đỏ

		m3

		14286



		50

		Đất đèn

		kg

		5450



		51

		Đất cấp phối tự nhiên

		m3

		601975



		52

		Đất dính

		m3

		14286



		53

		Đất sét

		m3

		14286



		54

		Đinh

		kg

		8000



		55

		Đinh đư​ờng

		cái

		1000



		56

		Đinh đỉa

		cái

		500



		57

		Đinh đỉa các loại

		cái

		500



		58

		Đinh đỉa f6x120

		cái

		500



		59

		Đinh đỉa f8x250

		cái

		1000



		60

		Đinh 10mm

		kg

		8000



		61

		Đinh 6cm

		kg

		8000



		62

		Đinh các loại

		kg

		8000



		63

		Đinh crămpông

		cái

		1000



		64

		Đinh mũ

		kg

		10000



		65

		Đinh mũ f10x20

		kg

		10000



		66

		Đinh mũ f4x100

		kg

		10000



		67

		Đinh tán f20

		cái

		500



		68

		Đinh tán f22

		cái

		500



		69

		Đinh vấu

		kg

		14000



		70

		Đinh, đinh vít

		cái

		380



		71

		Đế cắm rơ le

		cái

		6000



		72

		Đế chân cột bê tông đúc sẵn

		cái

		54000



		73

		Đệm cao su

		cái

		4000



		74

		Đệm chống xoáy

		cái

		2000



		75

		Đuôi choòng

		cái

		60000



		76

		Đuôi choòng f38

		cái

		60000



		77

		Đui đèn tín hiệu

		cái

		5000



		78

		A xít hàn

		lít

		41000



		79

		Acetylen

		chai

		54000



		80

		ổ khoá

		cái

		18000



		81

		Băng dính

		cuộn

		5000



		82

		Băng dính giấy bạc

		cuộn

		5000



		83

		Băng keo lư​ới

		m

		300



		84

		Bánh xe đỡ ống

		bộ

		2000



		85

		Bản đệm

		cái

		3000



		86

		Bản đệm neo

		cái

		42000



		87

		Bản chịu tải

		cái

		42000



		88

		Bản lề

		cái

		3500



		89

		Bảng đấu dây

		cái

		4550



		90

		Backer rod 25mm

		m

		5500



		91

		Bóng đèn 25W

		cái

		3000



		92

		Bao tải

		m2

		4500



		93

		Bầu cỏ Vetiver

		bầu

		3000



		94

		Bộ định vị

		bộ

		180000



		95

		Bộ phát sóng 86B11

		cái

		180000



		96

		Bấc thấm

		m

		6500



		97

		Ben tô nít

		kg

		1100



		98

		Bột đá

		kg

		590



		99

		Bột bả

		kg

		3977



		100

		Bột bả ATANIC

		kg

		3977



		101

		Bột bả JAJYNIC

		kg

		3977



		102

		Bột Bentonite

		kg

		1100



		103

		Bột Ejectomer

		kg

		23000



		104

		Bột mầu

		kg

		14550



		105

		Bột phấn

		kg

		6000



		106

		Bật sắt 20x4x250

		cái

		1500



		107

		Bật sắt 3x30x250

		cái

		2500



		108

		Bật sắt f10

		cái

		2000



		109

		Bật sắt f6

		cái

		1500



		110

		Bột thạch anh

		kg

		590



		111

		Biển đ​ường vòng bê tông đúc sẵn

		cái

		40000



		112

		Biển kéo còi bê tông đúc sẵn

		cái

		40000



		113

		Búa khoan

		cái

		2400000



		114

		Búa khoan đá

		cái

		2400000



		115

		Bếp phun cát

		cái

		36000



		116

		Bu lông

		bộ

		5000



		117

		Bulông + đinh tán

		bộ

		5000



		118

		Bulông + rông đen

		cái

		4000



		119

		Bulông + rông đen

		cái

		4000



		120

		Bulông đầu vuông M20x70

		cái

		6000



		121

		Bulông các loại

		cái

		3000



		122

		Bulông c​ường độ cao M16-M50

		kg

		35000



		123

		Bulông chữ U, M12

		cái

		6000



		124

		Bulông F16 L10

		bộ

		3500



		125

		Bulông f22-27mm

		cái

		7000



		126

		Bulông M12

		cái

		5000



		127

		Bulông M12x1000

		cái

		8500



		128

		Bulông M12x1140

		cái

		9700



		129

		Bulông M12x150

		cái

		2000



		130

		Bulông M12x200

		cái

		2300



		131

		Bulông M12x250

		cái

		2900



		132

		Bulông M14

		cái

		2400



		133

		Bulông M14x1690

		cái

		14400



		134

		Bulông M14x250

		cái

		7800



		135

		Bulông M14x50

		cái

		2000



		136

		Bulông M14x70

		cái

		2500



		137

		Bulông M16

		bộ

		3200



		138

		Bulông M16x150

		cái

		3200



		139

		Bulông M16x200

		cái

		4800



		140

		Bulông M16x200

		cái

		4800



		141

		Bulông M16x2430

		cái

		30000



		142

		Bulông M16x250

		cái

		5800



		143

		Bulông M16x320

		cái

		7500



		144

		Bulông M16x330

		cái

		8000



		145

		Bulông M18x20

		cái

		4500



		146

		Bulông M18x200

		cái

		5300



		147

		Bulông M20

		cái

		4000



		148

		Bulông M20x1200

		cái

		45000



		149

		Bulông M20x180

		cái

		7000



		150

		Bulông M20x200

		cái

		8500



		151

		Bulông M20x48

		cái

		5000



		152

		Bulông M20x50

		cái

		5000



		153

		Bulông M20x500

		cái

		19000



		154

		Bulông M20x65

		cái

		5500



		155

		Bulông M20x70

		cái

		6000



		156

		Bulông M20x75

		cái

		6500



		157

		Bulông M20x80

		cái

		6500



		158

		Bulông M22x350

		cái

		14000



		159

		Bulông M24

		cái

		8000



		160

		Bulông M24x100

		cái

		5000



		161

		Bulông M24x85

		bộ

		7000



		162

		Bulông M28x105

		cái

		9000



		163

		Bulông thép c​ường độ cao f36mm, L=5-8m

		kg

		13000



		164

		Bulông và đai ốc

		kg

		23000



		165

		Bulông+ lói

		cái

		388



		166

		Cáp

		m

		10000



		167

		Cáp c​ường độ cao

		kg

		15000



		168

		Cáp trần hoặc cáp chống dính

		kg

		13000



		169

		Cát

		m3

		9524



		170

		Cát chuẩn

		m3

		215000



		171

		Cát hạt nhỏ

		m3

		23810



		172

		Cát mịn

		m3

		23810



		173

		Cát sạn

		m3

		17143



		174

		Cát thạch anh

		kg

		135



		175

		Cát trắng mịn

		lít

		250



		176

		Cát vàng

		m3

		17143



		177

		Cát xây

		m3

		17143



		178

		Côn nhựa

		Cái

		1000



		179

		Công tắc đạp chân

		cái

		5500



		180

		Cây chống

		cây

		7270



		181

		Cây chống F8-10

		m

		7270



		182

		Cây chống thép ống

		kg

		7845



		183

		Cây chống thép hình

		kg

		7845



		184

		Cơ cấu tín hiệu loại 2 đèn

		cái

		38000



		185

		Cọc đấu dây đồng mạ

		bộ

		24000



		186

		Cọc bê tông 10x10

		m

		35000



		187

		Cọc bê tông 15x15

		m

		42000



		188

		Cọc bê tông 20x20

		m

		69000



		189

		Cọc bê tông 25x25

		m

		108000



		190

		Cọc bê tông 30x30

		m

		156000



		191

		Cọc bê tông 35x35

		m

		212000



		192

		Cọc bê tông 40x40

		m

		277000



		193

		Cọc cừ máng bê tông dự ứng lực, cao 30-50cm

		m

		40000



		194

		Cọc cừ máng bê tông dự ứng lực, cao 60-84cm

		m

		60000



		195

		Cọc cừ máng bê tông dự ứng lực, cao 94-120cm

		m

		100000



		196

		Cọc ống bê tông đk<= 1000

		m

		1500000



		197

		Cọc ống bê tông đk<= 550

		m

		450000



		198

		Cọc ống bê tông đk<= 600

		m

		600000



		199

		Cọc ống bê tông đk<= 800

		m

		960000



		200

		Cọc ống thép fi <=600

		m

		700000



		201

		Cọc ống thép fi<=1000

		m

		1200000



		202

		Cọc ống thép fi<=300

		m

		350000



		203

		Cọc ống thép fi<=500

		m

		600000



		204

		Cọc ống thép fi<=800

		m

		900000



		205

		Cọc gỗ <10m

		m

		96364



		206

		Cọc gỗ L>10m

		m

		96364



		207

		Cọc móc cáp 120x120x120

		cái

		45000



		208

		Cọc thép U, I cạnh <=100 mm

		m

		184000



		209

		Cọc thép U, I cạnh >=100 mm

		m

		184000



		210

		Cọc tre <2,5m

		m

		3000



		211

		Cọc tre >2,5m

		m

		3000



		212

		Cọc ván thép

		m

		585000



		213

		Cóc+bulông cóc

		cái

		5500



		214

		Cồn 90o

		lít

		9090



		215

		Cao su đệm

		m

		5000



		216

		Cót ép

		m2

		4000



		217

		Cần khoan 1,22m

		cái

		30000



		218

		Cần khoan 1,83m

		cái

		60000



		219

		Cần khoan D114

		m

		120000



		220

		Cần khoan f 32, L=0,70m

		cái

		18000



		221

		Cần khoan f 32, L=1,5m

		cái

		36000



		222

		Cần khoan f 38, L=3,73m

		cái

		117000



		223

		Cần khoan f 89, L=0,96m

		cái

		55000



		224

		Cần khoan f32, L=0,70m

		cái

		18000



		225

		Cần khoan f32, L=2,8m

		cái

		72000



		226

		Cần khoan f32, L=4m

		cái

		104000



		227

		Cần khoan f38, L=4,32m

		cái

		135000



		228

		Cần khoan f76, L=1,2m

		cái

		72000



		229

		Cần khoan f89, L=0,96m

		cái

		55000



		230

		Cần khoan L = 2,5m

		cái

		54000



		231

		Cần khoan L=1,5m

		cái

		39000



		232

		Cần khoan L=1m

		Cái

		30000



		233

		Cần khoan ROBBIN

		cái

		550000



		234

		Cốc nhựa

		Cái

		1000



		235

		Cấp phối đá dăm

		m3

		57143



		236

		Cấp phối đá dăm 0,075-50mm

		m3

		57143



		237

		Cột đánh dấu 1,2m

		cái

		42000



		238

		Cột đư​ờng vòng bê tông đúc sẵn

		cái

		35000



		239

		Cột bê tông chữ H dài 6m

		cột

		365000



		240

		Cột bê tông chữ H dài 7m

		cột

		470000



		241

		Cột bê tông chữ H dài 8m

		cột

		565000



		242

		Cột bê tông chữ H dài 9m

		cột

		630000



		243

		Cột bê tông li tâm 7,5m

		cột

		660000



		244

		Cột bê tông li tâm 8,5m

		cột

		765000



		245

		Cột bê tông li tâm 9,5m

		cột

		1215000



		246

		Cột chống thép ống

		kg

		7845



		247

		Cột km

		cái

		17500



		248

		Cốt pha thép

		kg

		7845



		249

		Chốt dây

		cái

		1000



		250

		Chốt phân loại

		cái

		2000



		251

		Choòng nón xoay loại K

		cái

		1890000



		252

		Choòng nón xoay loại T

		cái

		2200000



		253

		Củi

		kg

		320



		254

		Cừ gỗ td 12x25

		m

		72273



		255

		Cừ gỗ td 8x25

		m

		48182



		256

		Cút thép đầu cọc D34/15

		cái

		4780



		257

		Cuống sứ

		cái

		2000



		258

		Dây điện

		m

		2000



		259

		Dây điện 19x0,52

		m

		3000



		260

		Dây điện nổ mìn

		m

		2000



		261

		Dây buộc

		kg

		3330



		262

		Dây dẫn l​uỡng kim fi 2,5 mm, 3mm

		kg

		27000



		263

		Dây dẫn sắt d=3mm, d=4mm

		kg

		10000



		264

		Dây dẫn thép nhiều sợi

		m

		18000



		265

		Dây hãm

		kg

		9000



		266

		Dây nổ

		m

		4000



		267

		Dây nổ chịu n​ớc

		m

		4000



		268

		Dây thép

		kg

		8500



		269

		Dây thép 4 ly

		kg

		8500



		270

		Dây thép buộc

		kg

		8500



		271

		Dây thép buộc 1mm

		kg

		8500



		272

		Dây thép buộc 3mm

		kg

		8500



		273

		Dây thép D6-D8

		kg

		8500



		274

		Dây thép F2,5mm

		kg

		8500



		275

		Dây thép F5mm

		kg

		8500



		276

		Dây thừng

		m

		1000



		277

		Dây tín hiệu cuộn 150m

		cuộn

		75000



		278

		Dây tín hiệu cuộn 300m

		cuộn

		150000



		279

		Dây xích truyền động

		cái

		50000



		280

		Dầu bôi

		kg

		15000



		281

		Dầu bôi trơn

		kg

		15000



		282

		Dầu bảo ôn

		kg

		15000



		283

		Dầu bóng

		kg

		25000



		284

		Dầu CS46

		kg

		18000



		285

		Dầu diezen

		kg

		6872



		286

		Dầu DO

		lít

		6855



		287

		Dầu hỏa

		lít

		6855



		288

		Dầu mazút

		kg

		4960



		289

		Dầu thuỷ lực

		lít

		24000



		290

		Dầu truyền nhiệt

		lít

		24000



		291

		Dung môi PUH3519

		lít

		10000



		292

		Dung môi PUV

		lít

		10000



		293

		Ống đổ F150

		m

		54000



		294

		Ống đổ F300

		m

		150000



		295

		Ống bảo vệ F32

		cái

		7300



		296

		Ống bảo vệ F50

		cái

		13000



		297

		Ống cao su cao áp F34

		m

		6500



		298

		Ống cao su cao áp F60

		m

		15500



		299

		Ống khoan (cần khoan)

		m

		120000



		300

		Ống luồn dây F52

		m

		11000



		301

		Ống luồn dây tín hiệu F32

		m

		6500



		302

		Ống nối fi < 80

		m

		35000



		303

		Ống nối fi <100

		m

		52000



		304

		Ống nối fi <150

		m

		68000



		305

		Ống nhựa

		m

		14671



		306

		Ống nhựa F42

		m

		9200



		307

		Ống nhựa F58

		m

		12700



		308

		Ống nhựa F75

		m

		17500



		309

		Ống thép dàn khoan F60

		m

		42760



		310

		Ống thép D36

		m

		29545



		311

		Ống thép D50

		m

		46364



		312

		Ống thép luồn cáp fi < 80

		m

		35000



		313

		Ống thép luồn cáp fi <100

		m

		52000



		314

		Ống thép luồn cáp fi <150

		m

		68000



		315

		Ống thép Phi 80-100

		m

		51000



		316

		Ống thép Phi650 mm

		m

		1265000



		317

		Ống vách D76

		m

		78000



		318

		Ống vách F168mm

		m

		120000



		319

		Ống và đệm cách điện

		cái

		8000



		320

		Ống xói F150mm

		m

		130000



		321

		Ống xói F250mm

		m

		240000



		322

		Ống xói F50mm

		m

		45000



		323

		Fibrôximăng

		m2

		16500



		324

		Flinkote

		kg

		14141



		325

		Foocmica

		m2

		36000



		326

		Gạch đặc Tuynel loại A

		viên

		388



		327

		Gạch đất nung 300x300

		m2

		23813



		328

		Gạch đất nung 350x350

		m2

		23813



		329

		Gạch đất nung 400x400

		m2

		23813



		330

		Gạch bê tông rỗng 10x20x30

		viên

		2200



		331

		Gạch bê tông rỗng 10x20x40

		viên

		3000



		332

		Gạch bê tông rỗng 15x20x40

		viên

		4000



		333

		Gạch bê tông rỗng 20x20x40

		viên

		5800



		334

		Gạch Ceramic 120x300

		m2

		63300



		335

		Gạch Ceramic 120x400

		m2

		70910



		336

		Gạch Ceramic 120x500

		m2

		85000



		337

		Gạch Ceramic 150x150

		m2

		60405



		338

		Gạch Ceramic 150x150

		m2

		60405



		339

		Gạch Ceramic 150x300

		m2

		60405



		340

		Gạch Ceramic 150x500

		m2

		60405



		341

		Gạch Ceramic 200x200

		m2

		60405



		342

		Gạch Ceramic 200x250

		m2

		57282



		343

		Gạch Ceramic 200x300

		m2

		57282



		344

		Gạch Ceramic 200x400

		m2

		71293



		345

		Gạch Ceramic 300x300

		m2

		60418



		346

		Gạch Ceramic 400x400

		m2

		66942



		347

		Gạch Ceramic 450x600

		m2

		81530



		348

		Gạch Ceramic 450x900

		m2

		130000



		349

		Gạch Ceramic 500x500

		m2

		66942



		350

		Gạch Ceramic 600x600

		m2

		144962



		351

		Gạch Ceramic 600x900

		m2

		170000



		352

		Gạch chống nóng 20x10,5x15

		viên

		1943



		353

		Gạch chống nóng 22x15x10,5

		viên

		1943



		354

		Gạch chống nóng 22x22x10,5

		viên

		1943



		355

		Gạch chỉ

		viên

		388



		356

		Gạch chỉ 6,5x10,5x22

		viên

		490



		357

		Gạch chỉ thẻ 4x8x19

		viên

		388



		358

		Gạch chỉ thẻ 5x10x20

		viên

		557



		359

		Gạch chỉ, gạch thẻ

		viên

		388



		360

		Gạch chịu lửa

		kg

		600



		361

		Gạch ống (8 x 8 x 19)

		viên

		373



		362

		Gạch ống 10x10x20

		viên

		562



		363

		Gạch ống 9x9x19

		viên

		497



		364

		Gạch ốp chân tư​ờng 150x150

		m2

		56000



		365

		Gạch lá dừa

		viên

		500



		366

		Gạch lát bậc tam cấp

		m2

		60405



		367

		Gạch lát cầu thang

		m2

		60405



		368

		Gạch rỗng 6 lỗ 10x13,5x22

		viên

		460



		369

		Gạch rỗng 6 lỗ 10x15x22

		viên

		460



		370

		Gạch rỗng 6 lỗ 8,5x13x20

		viên

		420



		371

		Gạch si-li-cat 6,5x12x25

		viên

		640



		372

		Gạch thông gió 20x20cm

		viên

		1450



		373

		Gạch thông gió 30x30cm

		viên

		3300



		374

		Gạch thẻ 4,5x9x19

		viên

		490



		375

		Gạch vỡ

		m3

		45000



		376

		Gạch vỉ

		m2

		72000



		377

		Gạch xi măng

		m2

		45300



		378

		Gạch xi măng tự chèn

		m2

		45300



		379

		Gas

		kg

		15000



		380

		Gỗ

		m3

		3360250



		381

		Gỗ đà, chống

		m3

		3360250



		382

		Gỗ đà, nẹp

		m3

		3360250



		383

		Gỗ chống

		m3

		3360250



		384

		Gỗ chèn

		m3

		3360250



		385

		Gỗ dán (ván ép)

		m2

		14762



		386

		Gỗ F10

		m

		20000



		387

		Gỗ hộp

		m3

		3360250



		388

		Gỗ kê

		m3

		3360250



		389

		Gỗ làm khe co dãn

		m3

		3360250



		390

		Gỗ nhóm 3 xẻ vấn

		m3

		6510000



		391

		Gỗ nhóm 4

		m3

		3675000



		392

		Gỗ nẹp, cọc chống

		m3

		3360250



		393

		Gỗ nẹp, giằng chống

		m3

		3360250



		394

		Gỗ phòng xô 100x100x700

		thanh

		25725



		395

		Gỗ sàn thao tác, kê đệm

		m3

		3360250



		396

		Gỗ ván

		m3

		3360250



		397

		Gỗ ván (cả nẹp)

		m3

		3360250



		398

		Gỗ ván cầu công tác

		m3

		3360250



		399

		Gỗ ván khuôn

		m3

		3360250



		400

		Gỗ ván làm Lambri

		m3

		3360250



		401

		Gỗ xẻ

		m3

		3675000



		402

		Gầu khoan

		cái

		3600000



		403

		Gầu khoan đá

		cái

		3600000



		404

		Gầu ngoạm

		cái

		4800000



		405

		Gối cầu cao su

		bộ

		150000



		406

		Gối cầu thép

		bộ

		400000



		407

		Ghi tín hiệu

		bộ

		185000



		408

		Ghi và phụ kiện

		bộ

		170000



		409

		Giá d​ưới bắt cơ cấu vào cột

		bộ

		32000



		410

		Giá trên bắt cơ cấu vào cột

		bộ

		32000



		411

		Giáo công cụ

		bộ

		45000



		412

		Giáo thép

		kg

		7845



		413

		Giấy dầu

		m2

		6000



		414

		Giấy ráp

		m2

		18000



		415

		Giấy ráp mịn

		m2

		18000



		416

		Giấy ráp thô

		m2

		18000



		417

		Giấy trang trí

		m2

		12000



		418

		Gioăng đồng

		m

		20000



		419

		Gioăng cao su

		m

		20000



		420

		Gioăng kính

		m

		7000



		421

		Hắc ín

		kg

		2000



		422

		Hộp cáp bằng gang

		cái

		18000



		423

		Hộp khoá điện

		cái

		26000



		424

		Joăng cao su dầy 10mm

		m2

		90000



		425

		Keo Bituminuos

		kg

		60000



		426

		Keo dán

		kg

		23000



		427

		Keo da trâu

		kg

		11000



		428

		Keo Megapoxy

		kg

		60000



		429

		Khe co giãn

		m

		14000



		430

		Khớp nối nhanh

		cái

		10000



		431

		Khung xư​ơng (nhôm)

		kg

		10000



		432

		Kẽm buộc 1mm

		kg

		8500



		433

		Kính xây dựng

		m2

		68180



		434

		Kíp điện vi sai

		cái

		2500



		435

		Kíp vi sai phi điện

		cái

		2500



		436

		Lập lách

		đôi

		90000



		437

		Lập lách P43

		m

		90000



		438

		L​ưới an toàn

		m2

		72000



		439

		Lư​ới cắt

		cái

		60000



		440

		Lưỡi cắt D350

		cái

		120000



		441

		L​ưỡi cư​a cắt

		cái

		2500



		442

		L​ưỡi doa ROBBIN

		bộ

		3500000



		443

		Lợi gầu

		cái

		240000



		444

		Lợi gầu hợp kim

		cái

		240000



		445

		L​ỡi khoan

		cái

		50000



		446

		L​ưới mắt cáo 1x1x1,2

		m2

		15000



		447

		L​ới thép B40

		m2

		22000



		448

		L​ưới thép f4

		m2

		16000



		449

		Lư​ới thép fi 1mm (2 lớp)

		m2

		15000



		450

		L​ới thép làm đầu đốc

		m2

		12000



		451

		Litô

		m3

		3675000



		452

		Litô 3x3

		m3

		3675000



		453

		Long đen vênh

		cái

		500



		454

		Màng phản quang

		m2

		242000



		455

		Ma tít

		kg

		3977



		456

		Ma tít chèn khe

		kg

		12000



		457

		Móc inox

		cái

		500



		458

		Móc sắt

		cái

		500



		459

		Móc sắt đệm

		cái

		500



		460

		Mastic

		kg

		3977



		461

		Mỡ bôi trơn

		kg

		14000



		462

		Mỡ bò

		kg

		14000



		463

		Mỡ các loại

		kg

		14000



		464

		Mỡ trung tính

		Kg

		14000



		465

		Mùn cưa

		kg

		200



		466

		Miếng cách điện chữ I

		cái

		1300



		467

		Mũi dẫn hư​ớng f40

		cái

		48000



		468

		Mũi khoan

		cái

		55000



		469

		Mũi khoan f102mm

		cái

		130000



		470

		Mũi khoan f105mm

		cái

		130000



		471

		Mũi khoan f168mm

		Cái

		220000



		472

		Mũi khoan f42mm

		cái

		55000



		473

		Mũi khoan f45mm

		cái

		55000



		474

		Mũi khoan f51mm

		cái

		60000



		475

		Mũi khoan f59-76

		cái

		85000



		476

		Mũi khoan f76mm

		cái

		85000



		477

		Mũi khoan f80mm

		Cái

		90000



		478

		Mũi khoan ROBBIN

		cái

		5500000



		479

		Mút dầy 3-5cm

		m2

		40000



		480

		Mực in cao cấp

		lít

		15000



		481

		Nắp chụp nhựa fi 60

		cái

		5000



		482

		Nắp chụp nhựa fi 80

		cái

		6000



		483

		Neo OVM 15-4

		bộ

		1400000



		484

		Neo OVM 15-6

		bộ

		1600000



		485

		Neo OVM 158

		bộ

		1800000



		486

		Neo OVM 15-8

		bộ

		1800000



		487

		Ngăn phòng xô

		cái

		20000



		489

		Ngói 13 viên/m2

		viên

		5600



		490

		Ngói 22 viên/m2

		viên

		2076



		491

		Ngói bò

		viên

		3791



		492

		Ngói mũi hài

		viên

		1048



		493

		Nhũ tư​ơng gốc Axít 60%

		kg

		5000



		494

		Nhựa đư​ờng

		kg

		6927



		495

		Nhựa bitum số 4

		kg

		6927



		496

		Nhựa thông

		kg

		33000



		497

		N​ước

		lít

		3



		498

		Nư​ớc

		m3

		3000



		499

		Nẹp gỗ

		m

		2000



		500

		Nẹp gỗ 10x20

		m

		2000



		501

		Phân bón lá

		lít

		7000



		502

		Phân sinh hoá hữu cơ bón lót

		kg

		5000



		503

		Phao đánh dấu

		cái

		20000



		504

		Phao nhựa

		cái

		20000



		505

		Phấn talíc

		kg

		5000



		506

		Phèn chua

		kg

		12000



		507

		Phụ gia

		kg

		8000



		508

		Phụ gia CMC

		kg

		8000



		509

		Phụ gia dẻo

		lít

		22000



		510

		Phụ gia siêu dẻo

		kg

		22000



		511

		Phụ gia tr​ương nở

		kg

		10000



		512

		Puli D14

		cái

		2000



		513

		Quả đập khí nén f105mm

		cái

		150000



		514

		Quả đập khí nén f76

		cái

		120000



		515

		Quang treo rơ le

		cái

		7600



		516

		Que hàn

		kg

		12000



		517

		Que hàn đồng

		kg

		14090



		518

		Que hàn các bon

		kg

		12000



		519

		Que hàn các loại

		kg

		12000



		520

		Que hàn f4

		kg

		12000



		521

		Que hàn thép

		kg

		12000



		522

		Răng búa đập đá

		cái

		50000



		523

		Răng cào

		bộ

		150000



		524

		Răng gầu

		cái

		80000



		525

		Răng gầu hợp kim

		cái

		80000



		526

		Răng khoan hợp kim

		cái

		80000



		527

		Rơ le

		cái

		190000



		528

		Ray dự phòng

		thanh

		2300000



		529

		Ray P24

		kg

		13000



		530

		Ray P26-25-24 (10m)

		thanh

		1500000



		531

		Ray P26-25-24 (8m)

		thanh

		1200000



		532

		Ray P26-25-24 (9,58m)

		thanh

		1300000



		533

		Ray P33-30 (12,5m)

		thanh

		2000000



		534

		Ray P33-30 (12m)

		thanh

		2000000



		535

		Ray P38 (12,5m)

		thanh

		2300000



		536

		Ray P38-41

		thanh

		2300000



		537

		Ray P43 (12,5m)

		thanh

		2700000



		538

		Ray P43-38 (12,5m)

		thanh

		2700000



		539

		Ray P43-38 (12m)

		thanh

		2700000



		540

		Ray P43-44 (12,5m)

		thanh

		2700000



		541

		Sơn chống rỉ

		kg

		11820



		542

		Sơn dầu

		kg

		20485



		543

		Sơn dẻo nhiệt

		kg

		40000



		544

		Sơn ICI Dulux cao cấp Weather Shield ngoài nhà

		kg

		62545



		545

		Sơn ICI Dulux Supreme cao cấp trong nhà

		kg

		54982



		546

		Sơn Joton FA ngoài nhà

		kg

		54800



		547

		Sơn Joton FA trong nhà

		kg

		16700



		548

		Sơn Joton PA ngoài nhà

		kg

		55000



		549

		Sơn Joton PA trong nhà

		kg

		17000



		550

		Sơn lót

		kg

		35356



		551

		Sơn lót chống kiềm Super Ata

		kg

		40000



		552

		Sơn lót chống thấm Super Ata

		kg

		40000



		553

		Sơn lót Devoe Pre-prime 167

		kg

		49000



		554

		Sơn lót Dulux Aluminum Wood Prime

		kg

		23050



		555

		Sơn lót ICI Dulux Sealer-2000, chống kiềm

		kg

		36040



		556

		Sơn lót ICI Dulux Solvenborn Sealer chống kiềm

		kg

		40436



		557

		Sơn lót Joton Pros chống kiềm

		kg

		28000



		558

		Sơn lót Levis Fix chống kiềm

		kg

		40950



		559

		Sơn lót Levis Ligna

		kg

		51000



		560

		Sơn lót Levis Metal

		kg

		23000



		561

		Sơn lót Super ATa

		kg

		23000



		562

		Sơn Levis Fix chống kiềm

		kg

		40950



		563

		Sơn Levis Latex

		kg

		57140



		564

		Sơn Levis Latex ngoài nhà

		kg

		57140



		565

		Sơn Levis Satin

		kg

		14290



		566

		Sơn Levis Satin trong nhà

		kg

		14290



		567

		Sơn phủ Dulux Epoxy Floor Coating

		kg

		76000



		568

		Sơn phủ Levis Ligna

		kg

		51000



		569

		Sơn phủ Levis Metal

		kg

		23000



		570

		Sơn phủ Maxilite Enamel

		kg

		29939



		571

		Sơn phủ Super Ata mịn

		kg

		21000



		572

		Sơn PU Dulux Timber Tone

		kg

		33680



		573

		Sơn PU gỗ Dulux Timber Tone

		kg

		33680



		574

		Sơn tạo gai ATa

		kg

		54000



		575

		Sơn tạo gai ICI Dulux Textaclad Acrylic Base Coat

		kg

		76000



		576

		Sơn tạo gai Levis

		kg

		60000



		577

		Sắt đệm

		kg

		7845



		578

		Sắt đệm gót cóc

		cái

		1500



		579

		Sắt chữ U

		cái

		1500



		580

		Sắt ống fi 60

		md

		59091



		581

		Sắt ống fi 80

		md

		83182



		582

		Sắt ống làm khung

		kg

		7845



		583

		Sắt hình

		kg

		7845



		584

		Sắt hộp 50x50

		m

		20300



		585

		Sắt hộp làm khung

		kg

		7845



		586

		Sắt hộp làm nan

		kg

		7845



		587

		Sắt L bắt ray

		cái

		2000



		588

		Sắt L50x50x5

		kg

		7845



		589

		Sắt tròn

		kg

		7845



		590

		Sắt vuông đặc

		kg

		7845



		591

		Sắt vuông rỗng

		kg

		7845



		592

		Sỏi hạt lớn

		kg

		1000



		593

		Sợi thuỷ tinh

		m2

		27000



		594

		Silicon chít mạch

		kg

		30000



		595

		Simili

		m2

		23000



		596

		Sứ

		cái

		2000



		597

		Tăng đơ

		cái

		3000



		598

		Tăng đơ f14

		cái

		19000



		599

		Tăng đơ f38 dài 5-7m

		cái

		360000



		600

		Tăng đơ M12

		cái

		17000



		601

		Tán che đèn

		cái

		18000



		602

		Tôn <=1,5mm

		kg

		7845



		603

		Tôn <=2mm

		kg

		7845



		604

		Tôn 8 ly

		kg

		7845



		605

		Tôn dày 2mm

		kg

		7845



		606

		Tôn l​ượn sóng

		m

		22000



		607

		Tôn múi

		m2

		48510



		608

		Tôn tráng kẽm dày 1,2mm

		kg

		7845



		609

		Tà vẹt 110x210x1800

		cái

		277000



		610

		Tà vẹt bê tông

		cái

		145000



		611

		Tà vẹt gỗ

		cái

		277000



		612

		Tà vẹt gỗ đệm sắt

		cái

		277000



		613

		Tà vẹt gỗ 14x22x180

		thanh

		280000



		614

		Tà vẹt gỗ không đệm sắt

		cái

		277000



		615

		Tà vẹt sắt

		cái

		96000



		616

		Tam pôn f105mm

		cái

		30000



		617

		Tam pôn f42

		cái

		36000



		618

		Tấm bê tông

		m

		114000



		619

		Tấm bê tông 18x22x100 cm

		m

		77000



		620

		Tấm bê tông 18x33x100 cm

		m

		114000



		621

		Tấm bê tông 20x20 cm

		m

		77000



		622

		Tấm cách âm

		m2

		145000



		623

		Tấm cách điện PVC

		m

		45000



		624

		Tấm cách nhiệt

		m2

		54000



		625

		Tấm ốp

		kg

		8100



		626

		Tấm lót

		kg

		8100



		627

		Tấm lư​ới nối D10

		m

		10000



		628

		Tấm l​ưới nối D15

		m

		12000



		629

		Tấm l​ưới nối D5

		m

		7000



		630

		Tấm mái D10

		m2

		157000



		631

		Tấm mái D15

		m2

		190000



		632

		Tấm mái D5

		m2

		114000



		633

		Tấm nhựa hoa văn 50x50 cm

		tấm

		4900



		634

		Tấm nhựa lợp

		m2

		5000



		635

		Tấm nhựa PVC loại KN92

		m

		5000



		636

		Tấm nhựa+khung xư​ơng

		m2

		27000



		637

		Tấm sàn D10

		m2

		200000



		638

		Tấm sàn D15

		m2

		235000



		639

		Tấm sàn D5

		m2

		148000



		640

		Tấm tư​ờng D10

		m2

		145000



		641

		Tấm t​ường D15

		m2

		175000



		642

		Tấm t​ường D5

		m2

		97000



		643

		Tấm thạch cao 12mm

		m2

		28000



		644

		Tấm thạch cao 9mm

		m2

		22000



		645

		Tấm trần thạch cao hoa văn 50x50 cm

		tấm

		16500



		646

		Than cám

		kg

		650



		647

		Thang leo, tay vịn

		kg

		7845



		648

		Thanh C (đứng)

		thanh

		6000



		649

		Thanh chống

		cái

		5000



		650

		Thanh giằng sắt 25 và phụ kiện

		bộ

		15000



		651

		Thanh liên kết U trên với U dư​ới

		cái

		6000



		652

		Thanh nhôm V 50x50

		thanh

		16000



		653

		Thanh treo (V nhỏ)

		cái

		12000



		654

		Thanh U (ngang trên và d​ới)

		thanh

		6000



		655

		Thanh U d​ới

		thanh

		12000



		656

		Thanh U trên

		thanh

		12000



		657

		Thanh V25x25

		thanh

		12000



		658

		Thép đệm

		kg

		7845



		659

		Thép bản <=2mm

		kg

		7845



		660

		Thép buộc

		kg

		8500



		661

		Thép c​ờng độ cao

		kg

		7845



		662

		Thép chữ U

		kg

		7845



		663

		Thép ống

		kg

		7845



		664

		Thép ống (thang tải )

		kg

		7845



		665

		Thép ống F42-49

		m

		30000



		666

		Thép F25

		kg

		7845



		667

		Thép góc

		kg

		7845



		668

		Thép góc 100x100mm

		kg

		7845



		669

		Thép góc 120x120mm

		kg

		7845



		670

		Thép góc 80x80mm

		kg

		7845



		671

		Thép hình

		kg

		7845



		672

		Thép hình định vị cọc

		kg

		7845



		673

		Thép hình 100x100

		m

		122000



		674

		Thép hình 40x40x3

		kg

		7845



		675

		Thép hình 50x50

		m

		29000



		676

		Thép hình các loại

		kg

		7845



		677

		Thép hình hệ khung treo đỡ

		kg

		7845



		678

		Thép hình hệ ván khuôn

		kg

		7845



		679

		Thép hình làm khung xư​ơng

		kg

		7845



		680

		Thép hộp 50x100

		m

		32000



		681

		Thép I

		kg

		7845



		682

		Thép không rỉ

		kg

		7845



		683

		Thép làm dây co F6

		kg

		7845



		684

		Thép l​ưới định vị F6

		kg

		7845



		685

		Thép tấm

		kg

		7845



		686

		Thép tấm ( làm sẵn )

		kg

		7845



		687

		Thép tấm các loại

		kg

		7845



		688

		Thép tấm dầy 3mm

		kg

		7845



		689

		Thép tấm dầy 5mm

		kg

		7845



		690

		Thép tấm dầy 6mm

		kg

		7845



		691

		Thép tấm hệ khung treo đỡ

		kg

		7845



		692

		Thép tấm hệ ván khuôn

		kg

		7845



		693

		Thép tấm, thép hình

		kg

		7845



		694

		Thép tròn

		kg

		8090



		695

		Thép tròn 4-6mm

		kg

		8090



		696

		Thép tròn 6-8mm

		kg

		8090



		697

		Thép tròn f<=10mm

		kg

		8063



		698

		Thép tròn f<=18mm

		kg

		8160



		699

		Thép tròn f>10mm

		kg

		8160



		700

		Thép tròn f>14mm

		kg

		8160



		701

		Thép tròn f>18mm

		kg

		8160



		702

		Thép tròn f>22mm

		kg

		8160



		703

		Thép tròn f18mm

		kg

		8160



		704

		Thép tròn f20-25mm

		kg

		8160



		705

		Thép tròn f25mm

		kg

		8160



		706

		Thép tròn f32mm

		kg

		8160



		707

		Thép tròn f6mm

		kg

		8160



		708

		Thép tròn f8mm

		kg

		8160



		709

		Thép U 160x150x5

		m

		135000



		710

		Thấu kính tín hiệu

		cái

		260000



		711

		Thiếc hàn

		kg

		10000



		712

		Thuốc nổ Amônít

		kg

		10500



		713

		Thuốc nổ P113-F32

		kg

		18000



		714

		Thuốc trừ sâu

		kg

		25000



		715

		Thuỷ tinh n​ước

		kg

		3000



		716

		Trụ (BT đúc sẵn) 150x320x720

		cái

		48000



		717

		Trụ đỡ tôn lư​ợn sóng

		cái

		35000



		718

		Trụ bê tông

		cái

		35000



		719

		Ván công nghiệp

		m2

		29000



		720

		Ván ép

		m2

		25000



		721

		Ván khuôn dầy 3 cm

		m3

		3360250



		722

		Vôi

		kg

		955



		723

		Vôi cục

		kg

		955



		724

		Vữa không co ngót

		Kg

		500



		725

		Vữa phun ​ướt

		m3

		282065



		728

		Vữa phun khô

		m3

		280765



		729

		Vữa Sa mốt

		kg

		500



		730

		Vành cắt

		cái

		1200000



		731

		Vải địa kỹ thuật

		m2

		12000



		732

		Van 3 chiều

		cái

		650000



		733

		Véc ni

		kg

		10000



		734

		Ven tonít

		kg

		3000



		735

		Viên phản quang

		viên

		60000



		736

		Vòng đỡ

		cái

		15000



		737

		Vòng đệm

		kg

		15000



		738

		Xăng

		lít

		9545



		739

		Xà gồ 8x20

		m

		58800



		740

		Xà nẹp

		bộ

		5000



		741

		Xà thép 1,1 m

		cái

		7500



		742

		Xà thép 2,5 m

		cái

		16000



		743

		Xi măng

		kg

		741



		744

		Xi măng PC30

		kg

		741



		745

		Xi măng PC40

		kg

		795



		746

		Xi măng trắng

		kg

		2045



		747

		Zoăng tam pôn

		cái

		3000





BẢNG ĐƠN GIÁ TIỀN LƯƠNG NHÂN CÔNG XÂY DỰNG


( Tính theo mức lương tối thiểu Ktt = 450.000 đồng)


Bảng lư​ơng A1. Thang lư​ơng 7 bậc ngành xây dựng cơ bản


		STT

		Cấp bậc

		Hệ số bậc lương

		Lương cơ bản


(đồng)

		Phụ cấp

		Tổng phụ cấp

(đồng)

		Tổng lương và phụ cấp


(đồng/ tháng)

		Lương ngày công


(đồng/công)



		

		

		

		

		Theo mức lương tối thiểu

		Theo mức lư​ơng cơ bản

		

		

		



		

		

		

		

		L​ưu động
(20%)

		Không ổn định sản xuất
(10%)

		Lư​ơng phụ
(12%)

		Lương khoán cho công nhân
(4%)

		

		

		



		1

		2,5

		1,995

		897.750

		90000

		89.775

		107.730

		35.910

		323.415

		1.221.165

		46.968



		2

		2,7

		2,061

		927.450

		90000

		92.745

		111.294

		37.098

		331.137

		1.258.587

		48.407



		3

		3

		2,16

		972.000

		90000

		97.200

		116.640

		38.880

		342.720

		1.314.720

		50.566



		4

		3,2

		2,238

		1.007.100

		90000

		100.710

		120.852

		40.284

		351.846

		1.358.946

		52.267



		5

		3,3

		2,277

		1.024.650

		90000

		102.465

		122.958

		40.986

		356.409

		1.381.059

		53.118



		6

		3,5

		2,355

		1.059.750

		90000

		105.975

		127.170

		42.390

		365.535

		1.425.285

		54.819



		7

		3,7

		2,433

		1.094.850

		90000

		109.485

		131.382

		43.794

		374.661

		1.469.511

		56.520



		8

		4

		2,55

		1.147.500

		90000

		114.750

		137.700

		45.900

		388.350

		1.535.850

		59.071



		9

		4,3

		2,688

		1.209.600

		90000

		120.960

		145.152

		48.384

		404.496

		1.614.096

		62.081



		10

		4,5

		2,78

		1.251.000

		90000

		125.100

		150.120

		50.040

		415.260

		1.666.260

		64.087



		11

		5

		3,01

		1.354.500

		90000

		135.450

		162.540

		54.180

		442.170

		1.796.670

		69.103





BẢNG L​ƯƠNG THUYỀN VIÊN VÀ CÔNG NHÂN VIÊN TÀU CÔNG TRÌNH


( Tính theo mức lương tối thiểu Ktt = 450.000 đồng)


		STT

		Cấp bậc

		Hệ số bậc lương

		L​ương cơ bản


(đồng)

		Phụ cấp

		Tổng phụ cấp

(đồng)

		Tổng lương và phụ cấp


( đồng/ tháng)

		Lư​ơng ngày công


(đồng/ công)



		

		

		

		

		Theo mức l​uơng tối thiểu

		Theo mức l​ương cơ bản

		

		

		



		

		

		

		

		Lư​u động
(20%)

		Không ổn định sản xuất
(10%)

		Lương phụ
(12%)

		L​ương khoán 
cho công nhân
(4%)

		

		

		



		12

		2,7/4


tàu sông

		1,96

		882.000

		90000

		88.200

		105.840

		35.280

		319.320

		1.201.320

		46.205



		13

		3,0/4


tàu sông

		2,05

		922.500

		90000

		92.250

		110.700

		36.900

		329.850

		1.252.350

		48.167



		14

		2,7/4


tàu biển

		2,242

		1.008.900

		90000

		100.890

		121.068

		40.356

		352.314

		1.361.214

		52.354



		15

		3,0/4


tàu biển

		2,35

		1.057.500

		90000

		105.750

		126.900

		42.300

		364.950

		1.422.450

		54.710





BẢNG GIÁ CA MÁY ÁP DỤNG TÍNH ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH – PHẦN XÂY DỰNG - TỈNH KHÁNH HOÀ - NĂM 2007


		STT

		Tên vật tư

		Đơn vị

		Giá vật tư



		1

		Ôtô 2,5T

		ca

		392403



		2

		Ôtô tự đổ 27 tấn

		ca

		1307816



		3

		Ôtô chở nư​ớc 5m3

		ca

		505434



		4

		Ôtô chở phế thải 7Tấn

		ca

		676004



		5

		Ôtô chứa nhiên liệu 2,5Tấn

		ca

		392403



		6

		Ôtô chuyển trộn 10,7m3

		ca

		1586345



		7

		Ôtô chuyển trộn 14,5m3

		ca

		2238679



		8

		Ôtô chuyển trộn 6m3

		ca

		1003697



		9

		Ôtô t​ưới nhựa 7T

		ca

		1255551



		10

		Ôtô t​ưới nư​ớc 5m3

		ca

		505434



		11

		Ôtô t​ưới n​ước 9m3

		ca

		671532



		12

		Ôtô tự đổ 10T

		ca

		772832



		13

		Ôtô tự đổ 12 T

		ca

		849974



		14

		Ôtô tự đổ 15 T

		ca

		903044



		15

		Ôtô tự đổ 22T

		ca

		1031256



		16

		Ôtô tự đổ 5 T

		ca

		463479



		17

		Ôtô tự đổ 7 T

		ca

		656521



		18

		Đầm bàn 1Kw

		ca

		62033



		19

		Đầm cóc

		ca

		66898



		20

		Đầm dùi 1,5KW

		ca

		67908



		21

		Đầm dùi 3,5 KW

		ca

		86353



		22

		Đầm rung tự hành 25T

		ca

		1526793



		23

		Đầu kéo 30T

		ca

		1429313



		24

		Bộ kích 10T

		ca

		210465



		25

		Bộ kích 50 tấn

		ca

		177831



		26

		Bộ kích 60 tấn

		ca

		177831



		27

		Bộ thiết bị tr​ượt (60 kích loại 6T)

		ca

		719488



		28

		Búa căn khí nén 3m3/p

		ca

		79616



		29

		Búa rung 40 KW

		ca

		419638



		30

		Búa rung BP170

		ca

		1049506



		31

		Canô 150CV

		ca

		569759



		32

		Canô 23CV

		ca

		184071



		33

		Canô 25CV

		ca

		184071



		34

		Canô 30CV

		ca

		196994



		35

		Canô 54CV

		ca

		295213



		36

		Canô 75CV

		ca

		342698



		37

		Cần trục ôtô 10T

		ca

		906300



		38

		Cần cẩu 16T

		ca

		1199685



		39

		Cần cẩu 25T

		ca

		1658988



		40

		Cần cẩu 30T

		ca

		1844418



		41

		Cần cẩu xích 40T

		ca

		2214803



		42

		Cần cẩu 50T

		ca

		3021716



		43

		Cần cẩu 6T

		ca

		541253



		44

		Cần cẩu cổng 30T

		ca

		1020946



		45

		Cần cẩu xích 16T

		ca

		1129833



		46

		Cần cẩu xích 25T

		ca

		1620158



		47

		Cần cẩu xích 50T

		ca

		2348359



		48

		Cần cẩu xích 63T

		ca

		2946281



		49

		Cần trục bánh hơI 25T

		ca

		1654337



		50

		Cần trục bánh hơi 16T

		ca

		1193663



		51

		Cần trục bánh xích 16T

		ca

		1129833



		52

		Cần trục bánh xích 25T

		ca

		1620158



		53

		Cần trục bánh xích 50T

		ca

		2348359



		54

		Cầu nổi 30T

		ca

		2991093



		55

		Cẩu lao dầm (Cẩu long môn)

		ca

		3393875



		56

		Cẩu tháp 25T

		ca

		1684955



		57

		Cẩu tháp 40T

		ca

		2177480



		58

		Cẩu tháp 50T

		ca

		2719935



		59

		Cẩu tháp 80T

		ca

		2719935



		60

		Gầu đào 125CV

		ca

		136620



		61

		Giá long môn

		ca

		764037



		62

		Hệ thống STS

		ca

		1306521



		63

		Kích 200T

		ca

		83990



		64

		Kích 250T

		ca

		83990



		65

		Kích 30T

		ca

		62941



		66

		Kích 500T

		ca

		113305



		67

		Kích 50T

		ca

		72218



		68

		Lò nấu sơn YHK 3A

		ca

		455258



		69

		Lò nung keo

		ca

		455258



		70

		Máy đào <=0,4m3

		ca

		581257



		71

		Máy đào <=0,8m3

		ca

		1224811



		72

		Máy đào <=1,6m3

		ca

		2005911



		73

		Máy đào <=2,3m3

		ca

		2718313



		74

		Máy đào <=3,6m3

		ca

		4027251



		75

		Máy đào 0,5m3

		ca

		822459



		76

		Máy đào 0,8m3

		ca

		1224811



		77

		Máy đào 1,25m3

		ca

		1799034



		78

		Máy đào gầu dây 0,4m3

		ca

		973610



		79

		Máy đào gầu dây 0,65m3

		ca

		1054957



		80

		Máy đào gầu dây 1,2m3

		ca

		1784682



		81

		Máy đào gầu dây 1,6m3

		ca

		2120681



		82

		Máy đào gầu dây 2,3m3

		ca

		2725759



		83

		Máy đào gầu ngoạm 1,2m3

		ca

		1784682



		84

		Máy đóng cọc 1,2T

		ca

		868400



		85

		Máy đóng cọc 1,8T

		ca

		1124416



		86

		Máy đóng cọc 2,5T

		ca

		1434558



		87

		Máy đóng cọc 3,5T

		ca

		1622549



		88

		Máy đầm 16T

		ca

		635622



		89

		Máy đầm 18T

		ca

		610384



		90

		Máy đầm 25T

		ca

		782255



		91

		Máy đầm 9T

		ca

		592210



		92

		Máy đầm bánh lốp 16T

		ca

		635622



		93

		Máy đầm bánh lốp 25T

		ca

		782255



		94

		Máy đầm bàn 1KW

		ca

		62033



		95

		Máy đột dập

		ca

		86150



		96

		Máy đột lỗ 2,8kw

		ca

		86150



		97

		Máy bơm dung dịch 200m3/h

		ca

		678776



		98

		Xe bơm BT 50m3/h

		ca

		2058995



		99

		Máy bơm  vữa 9m3

		ca

		336354



		100

		Máy bơm BT 50 m3/h

		ca

		1363371



		101

		Máy bơm nư​ớc áp lực

		ca

		2108395



		102

		Máy bơm n​ước điêzen 20Cv

		ca

		223835



		103

		Máy bơm n​ước 1,1 KW

		ca

		60614



		104

		Máy bơm n​ước 20 kw

		ca

		144001



		105

		Máy bơm n​ước 200m3/h

		ca

		678776



		106

		Máy bơm vữa 32/63-40Kw

		ca

		336354



		107

		Máy bơm vữa 40KW

		ca

		336354



		108

		Máy bơm xói 4MC

		ca

		344145



		109

		Máy bào thép 7,5KW

		ca

		100926



		110

		Máy búa rung cọc cát 60KW

		ca

		1386429



		111

		Máy cán tôn

		ca

		84811



		112

		Máy cào bóc Wirtgen C100

		ca

		4510362



		113

		Máy cào vơ

		ca

		461256



		114

		Máy cắt sắt

		ca

		72059



		115

		Máy cắt đá 1,7KW

		ca

		60196



		116

		Máy cắt đột liên hợp 2,8Kw

		ca

		86150



		117

		Máy cắt thép  5,0KW

		ca

		66918



		118

		Máy cắt  BT 7.5kw

		ca

		85685



		119

		Máy cắt cáp

		ca

		76857



		120

		Máy cắt cáp 10KW

		ca

		76857



		121

		Máy cắt gạch

		ca

		60196



		122

		Máy cắt gạch 1,7KW

		ca

		60196



		123

		Máy cắt khe MCD

		ca

		184105



		124

		Máy cắt tôn 15kw

		ca

		186180



		125

		Máy cắt thép 5KW

		ca

		66918



		126

		Máy cắt thép 5KW

		ca

		66918



		127

		Máy cắt thép Flaxma

		ca

		93652



		128

		Máy cắt uốn 5 KW

		ca

		66918



		129

		Máy cắt uốn 5 KW

		ca

		66918



		130

		Máy cạp 16m3

		ca

		2258986



		131

		Máy cạp 9m3

		ca

		1603223



		132

		Máy c​a kim loại 2,7KW

		ca

		69257



		133

		Máy c​ưa ống

		ca

		69257



		134

		Máy cắm bấc thấm

		ca

		987722



		135

		Máy uốn ống

		ca

		69994



		136

		Máy ép cọc sau

		ca

		245205



		137

		Máy ép cọc tr​ớc <=150T

		ca

		483644



		138

		Máy ép cọc tr​ớc >150T

		ca

		527464



		139

		Máy ép khí 1200m3/h

		ca

		1213276



		140

		Máy ép khí 420m3/h

		ca

		531989



		141

		Máy ép khí 600m3/h

		ca

		570825



		142

		Máy ép thuỷ lực 130T

		ca

		548544



		143

		Máy hàn 23KW

		ca

		118526



		144

		Máy khoan đá cầm tay động cơ diêzen f42mm

		ca

		63186



		145

		Máy khoan đập cáp 40KW (hoặc tương tự)

		ca

		852228



		146

		Máy khoan 1,7KW

		ca

		77411



		147

		Máy khoan 2,5kw

		ca

		77411



		148

		Máy khoan 4,5KW

		ca

		98548



		149

		Máy khoan bê tông <=1,5KW

		ca

		75680



		150

		Máy khoan bêtông <=30mm

		ca

		75680



		151

		Máy khoan có mômen xoay >200KNm

		ca

		6343350



		152

		Máy khoan cầm tay 0,5kW

		ca

		64671



		153

		Máy khoan cầm tay động cơ diezen f32-42

		ca

		63186



		154

		Máy khoan ED

		ca

		3110994



		155

		Máy khoan ngầm có định hư​ớng

		ca

		2288326



		156

		Máy khoan QJ250

		ca

		3525166



		157

		Máy khoan GPS-15 (hoặc tư​ơng tự)

		ca

		2234554



		158

		Máy khoan TRC-15

		ca

		11929587



		159

		Máy khoan tự hành 2 cần

		ca

		3721967



		160

		Máy khoan VRM HD

		ca

		6505995



		161

		Máy khoan xoay đập tự hành f105

		ca

		480677



		162

		Máy khoan xoay đập tự hành f76mm

		ca

		342099



		163

		Máy khoan YG60

		ca

		736290



		164

		Máy lốc tôn 5kw

		ca

		84811



		165

		Máy lu 10T

		ca

		428534



		166

		Máy lu 8,5T

		ca

		375134



		167

		Máy lu bánh lốp 16T

		ca

		635622



		168

		Máy lu rung 25T

		ca

		1526793



		169

		Máy luồn cáp 15KW

		ca

		306420



		170

		Máy mài 1,0kw

		ca

		56797



		171

		Máy màI 2,7kw

		ca

		66363



		172

		Máy nâng thuỷ lực 135CV

		ca

		731114



		173

		Máy nén khi 540m3/h

		ca

		547929



		174

		Máy nén khí 10 m3/ph

		ca

		570825



		175

		Máy nén khí 1200m3/h

		ca

		1213276



		176

		Máy nén khí 240m3/h

		ca

		383104



		177

		Máy nén khí 360m3/h

		ca

		468424



		178

		Máy nén khí 600m3/h

		ca

		570825



		179

		Máy nén khí 600m3/h

		ca

		570825



		180

		Máy nén khí 660m3/h

		ca

		623270



		181

		Máy nén khí 6m3/ph

		ca

		468424



		182

		Máy ủi <=110Cv

		ca

		983025



		183

		Máy ủi <=140Cv

		ca

		1262993



		184

		Máy ủi <=180CV

		ca

		1423307



		185

		Máy ủi <=240CV

		ca

		1707209



		186

		Máy ủi <=320CV

		ca

		2342088



		187

		Máy ủi <=75CV

		ca

		703442



		188

		Máy ủi 108CV

		ca

		983025



		189

		Máy phát điện 30kw

		ca

		302882



		190

		Máy phát điện 50KW

		ca

		424723



		191

		Máy phát điện 75KW

		ca

		523642



		192

		Máy phay bào 7KW

		ca

		106629



		193

		Máy phun sơn

		ca

		58573



		194

		Máy phun vữa 5,5KW

		ca

		279141



		195

		Máy phun vữa 6m3/h

		ca

		279141



		196

		Máy phun vẩy 16m3/h

		ca

		4029749



		197

		Máy phun vẩy 9m3/h

		ca

		1482770



		198

		Máy rải 130-140CV

		ca

		2601683



		199

		Máy rải 50-60m3/h

		ca

		1835328



		200

		Máy rải SP.500

		ca

		7443438



		201

		Máy san 108CV

		ca

		861106



		202

		Máy san 110CV

		ca

		861106



		203

		Máy t​ới nhựa 7T

		ca

		1255551



		204

		Máy tiện 10KW

		ca

		121224



		205

		Máy trắc đạc

		ca

		101867



		206

		Máy trộn 500l

		ca

		197839



		207

		Máy trộn 80l

		ca

		75376



		208

		Máy trộn BT 250lít

		ca

		146744



		209

		Máy trộn dung dịch khoan 750l

		ca

		76505



		210

		Máy vận thăng 0,8T

		ca

		112828



		211

		Máy vận thăng 3T

		ca

		227487



		212

		Máy xáng cạp 1,25m3

		ca

		1861086



		213

		Máy xúc lật 0,6m3

		ca

		515547



		214

		Máy xúc lật 1,25m3

		ca

		1211479



		215

		Máy xúc 1,6m3

		ca

		2005911



		216

		Máy xúc gầu dây 2,3m3/gầu

		ca

		2725759



		217

		Máy đào gầu dây 1,0m3

		ca

		1451062



		218

		Máy xúc lật 0,9 m3

		ca

		697419



		219

		Máy xúc lật 1,65m3

		ca

		1055654



		220

		Mày mài 2,7kw

		ca

		66363



		221

		Pa lăng xích 3T

		ca

		54989



		222

		Palăng xích 5T

		ca

		56127



		223

		Phao 250Tấn

		ca

		202128



		224

		Phao thép 200T

		ca

		192476



		225

		Phao thép 60T

		ca

		110433



		226

		Quả đầm 16T

		ca

		558424



		227

		Quang lật 360T/h

		ca

		254645



		228

		Tàu đào gầu ngoạm 3170CV

		ca

		40258366



		229

		Tàu đóng cọc (C96) búa thuỷ lực7,5T

		ca

		7413440



		230

		Tàu đóng cọc <=1,8T

		ca

		2676256



		231

		Tàu đóng cọc <=2,5T

		ca

		2805352



		232

		Tàu đóng cọc <=3,5T

		ca

		3170298



		233

		Tàu cấp dầu 360CV

		ca

		2371558



		234

		Tàu cấp dầu 600CV

		ca

		3598276



		235

		Tàu cấp n​ước 360CV

		ca

		2371558



		236

		Tàu cuốc biển công suất 2085 CV (hoặc tư​ơng tự)

		ca

		24301871



		237

		Tàu cuốc sông TC 82 495 CV (hoặc tư​ơng tự)

		ca

		8295396



		238

		Tàu hút 1200CV (hoặc t​ương tự)

		ca

		17435459



		239

		Tàu hút 585CV (hoặc t​ương tự)

		ca

		8467884



		240

		Tàu hút 600CV

		ca

		8467884



		241

		Tàu hút bụng tự hành 5945CV (hoặc t​ương tự)

		ca

		74899119



		242

		Tàu hút bụng tự hành HB88 1390CV (hoặc tư​ơng tự)

		ca

		16073864



		243

		Tàu hút HA97 4170CV (hoặc t​ương tự)

		ca

		62175014



		244

		Tàu kéo 1200CV

		ca

		9793040



		245

		Tàu kéo 150CV

		ca

		1461554



		246

		Tàu kéo 360CV

		ca

		2371558



		247

		Tàu kéo 75CV

		ca

		983297



		248

		Tàu làm neo, tàu kéo 360CV

		ca

		2371558



		249

		Tàu phục vụ 360CV

		ca

		2371558



		250

		Tổ hợp dàn khoan leo

		ca

		815050



		251

		Tời điện 1,5T

		ca

		60463



		252

		Tời điện 3,5T

		ca

		91927



		253

		Tời điện 3T

		ca

		87589



		254

		Tời điện 5T

		ca

		107468



		255

		Tời ma nơ 13Kw

		ca

		185039



		256

		Thùng trộn 750 lít

		ca

		76505



		257

		Thiết bị đun rót

		ca

		122916



		258

		Thiết bị lặn

		ca

		345959



		259

		Thiết bị nấu nhựa

		ca

		65289



		260

		Thiết bị phun cát

		ca

		62054



		261

		Thiết bị sơn kẻ vạch YHK10A

		ca

		114784



		262

		Trạm trộn =16 m3/h

		ca

		1059575



		263

		Trạm trộn =160 m3/h

		ca

		4616599



		264

		Trạm trộn = 30 m3/h

		ca

		1650330



		265

		Trạm trộn = 50 m3/h

		ca

		2087213



		266

		Trạm trộn = 25 m3/h

		ca

		1440307



		267

		Trạm trộn 20 - 25 m3/h

		ca

		1321470



		268

		Trạm trộn BT asphan 60 tấn/h

		ca

		19379137



		269

		Trạm trộn BT asphan 80 tấn/h

		ca

		21517959



		270

		Vận thăng 0,8T

		ca

		112828



		271

		Vận thăng lồng 3T

		ca

		227489



		272

		Sà lan (đặt máy) 200T

		ca

		463791



		273

		Sà lan (chứa vật liệu) 200T

		ca

		463791



		274

		Sà lan 200T

		ca

		463791



		275

		Sà lan 250T

		ca

		572526



		276

		Sà lan 300T

		ca

		682331



		277

		Sà lan 400T

		ca

		947984



		278

		Sà lan 600T

		ca

		1254360



		279

		Sà lan 800T-1000T

		ca

		1560736



		280

		Sà lan công tác 200T

		ca

		463791



		281

		Sà lan công tác 250T

		ca

		572526



		282

		Sà lan công tác 800T

		ca

		1560736



		283

		Sà lan chở cẩu 400 tấn

		ca

		947984



		284

		Sà lan chở dầu 250T

		ca

		572526



		285

		Sà lan chở nư​ớc 250T

		ca

		572526



		286

		Sà lan chở vật liệu

		ca

		463791



		287

		Sà lan chở vật liệu 200T

		ca

		463791



		288

		Sà lan mở đáy 400T

		ca

		947984



		289

		Xe goòng 3T

		ca

		139896



		290

		Xe goòng 5,8m3

		ca

		627797



		291

		Cần cẩu xích 10T

		ca

		736938



		292

		Cần cẩu xích 30T

		ca

		1785551



		293

		Cẩu tháp 16T

		ca

		952761



		294

		Máy đóng cọc tự hành bánh xích 1,8T

		ca

		1418694



		295

		Trạm trộn BT asphan 25 tấn/h

		ca

		12435595



		296

		Máy khoan VRM 2000

		ca

		7316122



		297

		Tàu hút phun, hút bụng, tự hành 3958CV (Hiện tại đang lấy theo giá của Tàu hút phun, hút bụng tự hành 1390CV)

		ca

		16073864



		298

		Máy khoan ROBBIN (Trong đơn giá đang để giá của loại máy này =0)

		ca

		0



		299

		Trạm lặn (Trong đơn giá đang để giá của loại máy này =0)

		ca

		0



		300

		Máy sàng rung (Trong đơn giá đang để giá của loại máy này =0)

		ca

		0


































































