	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do- Hạnh phúc
----------------

	Số: 85/QĐ-UBND
	Nha Trang, ngày 10 tháng 01 năm 2008


QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH - PHẦN KHẢO SÁT XÂY DỰNG
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ Quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty Nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 94/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về việc Điều chỉnh mức lương tối thiểu chung;
Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25 tháng 7 năm 2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Thông tư số 07/2007/TT-BXD ngày 25 tháng 7 năm 2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình; 
Căn cứ Văn bản số 1779/BXD-VP ngày 16 tháng 8 năm 2007 của Bộ Xây dựng về việc Công bố định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Khảo sát xây dựng;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng Khánh Hòa,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay công bố “Đơn giá xây dựng công trình - Phần Khảo sát xây dựng” kèm theo Quyết định này để các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan sử dụng vào việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo hướng dẫn tại Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25 tháng 7 năm 2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.
1. Đơn giá xây dựng công trình - Phần Khảo sát xây dựng là cơ sở xác định giá trị dự toán xây dựng công trình phục vụ cho công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đối với dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn nhà nước của tỉnh Khánh Hòa, bao gồm vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định của địa phương, kể cả vốn từ các nguồn thu để lại, quỹ phát triển sản xuất, vốn của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Đối với dự án sử dụng vốn ODA, vốn NGO, vốn tín dụng đầu tư phát triển thuộc thẩm quyền quyết định của địa phương, vốn tín dụng do địa phương bảo lãnh và vốn đầu tư khác của địa phương, người quyết định đầu tư quyết định việc vận dụng những nội dung của đơn giá này hoặc áp dụng theo quy định tại Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25 tháng 7 năm 2007 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Đối với các dự án sử dụng vốn khác, chủ đầu tư quyết định việc vận dụng những nội dung của đơn giá này.

2. Trường hợp cần bổ sung, điều chỉnh đơn giá xây dựng công trình - Phần Khảo sát xây dựng công bố theo Quyết định này thì thực hiện như quy định hiện hành của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

3. Trong quá trình sử dụng Đơn giá xây dựng công trình - Phần Khảo sát xây dựng đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn nhà nước của tỉnh Khánh Hòa, nếu gặp vướng mắc đề nghị các đơn vị phản ánh về Sở Xây Dựng để nghiên cứu giải quyết. Trường hợp ngoài thẩm quyền, Sở Xây dựng tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để xem xét quyết định.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công nghiệp, Xây dựng, Giao thông - Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động Thương binh và Xã hội; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Cam Ranh, thành phố Nha Trang và Thủ trưởng các cơ quan chức năng liên quan trong lĩnh vực đầu tư xây dựng công trình chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Nguyễn Chiến Thắng


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN


[image: image1.emf]Don gia

















































_1362366310.doc
THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG


ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 


PHẦN KHẢO SÁT XÂY DỰNG

I. NỘI DUNG ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH - PHẦN KHẢO SÁT XÂY DỰNG

Đơn giá xây dựng công trình - Phần Khảo sát xây dựng (sau đây gọi tắt là Đơn giá Khảo sát xây dựng) quy định định mức chi phí về vật liệu, nhân công, máy thi công cần thiết để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác khảo sát xây dựng (1m khoan, 1 ha đo vẽ bản đồ địa hình, 1 mẫu thí nghiệm…) từ khi chuẩn bị đến khi kết thúc công tác khảo sát theo đúng yêu cầu kỹ thuật, quy trình, quy phạm quy định.


1. Đơn giá Khảo sát Xây dựng được xác định trên cơ sở

- Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ Quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty Nhà nước;


- Nghị định số 94/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về việc Điều chỉnh mức lương tối thiểu chung;


- Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;


- Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25 tháng 7 năm 2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;


- Thông tư số 07/2007/TT-BXD ngày 25 tháng 7 năm 2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình; 


- Văn bản số 1779/BXD-VP ngày 16 tháng 8 năm 2007 của Bộ Xây dựng về việc Công bố định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Khảo sát xây dựng;


- Giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thời điểm quý III năm 2006.


2. Đơn giá Khảo sát Xây dựng gồm các chi phí sau:


a) Chi phí vật liệu


Chi phí vật liệu là các chi phí vật liệu chính, vật liệu phụ cần thiết trực tiếp để thực hiện và hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác khảo sát xây dựng.


Chi phí vật liệu trong đơn giá tính theo mặt bằng giá quý III năm 2006 của tỉnh Khánh Hoà (Mức giá chưa có thuế giá trị gia tăng).


Đối với những loại vật liệu chưa có trong thông báo giá thì tạm tính theo mức gía tham khảo tại thị trường. Một số đơn giá công tác khảo sát xây dựng chưa tính chi phí vật liệu chính, khi lập dự toán, cần tính toán chi phí vật liệu chính để bổ sung trực tiếp vào đơn giá.


Trong quá trình sử dụng đơn giá, nếu giá vật liệu thực tế (mức giá chưa có thuế giá trị gia tăng) chênh lệch so với giá vật liệu đã tính trong đơn giá thì được bù trừ chênh lệch theo nguyên tắc sau: Các đơn vị căn cứ vào giá vật liệu thực tế (mức giá chưa có thuế giá trị gia tăng) tại từng khu vực; ở từng thời điểm do cơ quan quản lý giá xây dựng công bố và số lượng vật liệu đã sử dụng theo định mức để tính toán chi phí vật liệu thực tế, sau đó so sánh với chi phí vật liệu trong đơn giá để xác định mức bù, trừ chênh lệch chi phí vật liệu và đưa trực tiếp vào khoản mục chi phí vật liệu trong dự toán.


b) Chi phí nhân công


Chi phí nhân công là toàn bộ chi phí của kỹ sư, công nhân trực tiếp cần thiết để thực hiện và hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác khảo sát xây dựng.


Chi phí nhân công trong đơn giá bao gồm lương cơ bản, lương phụ, các khoản phụ cấp có tính chất lương và các chi phí theo chế độ đối với công nhân khảo sát mà có thể khoán trực tiếp cho người lao động để tính cho một ngày công định mức. Theo nguyên tắc này chi phí nhân công trong đơn giá khảo sát xây dựng được xác định như sau:


Chi phí nhân công trong đơn giá được tính với mức lương tối thiểu là 450.000đ/tháng theo Nghị định số 94/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ “Về việc Điều chỉnh mức lương tối thiểu chung”.


Cấp bậc tiền lương theo bảng lương A.1, thang lương 7 bậc, mục 8.1.b - Xây dựng cơ bản - Nhóm II và bảng lương viên chức chuyên môn, nghiệp vụ ở các công ty Nhà nước ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ.


Phụ cấp lưu động ở mức 40% tiền lương tối thiểu, phụ cấp không ổn định sản xuất bằng 10% tiền lương cơ bản, một số khoản lương phụ (nghỉ lễ, tết, phép...) bằng 12% và một số chi phí có thể khoán trực tiếp cho người lao động tính bằng 4% so với tiền lương cơ bản.


c) Chi phí máy thi công


Là chi phí sử dụng các loại máy và thiết bị thi công trực tiếp cần thiết để thực hiện và hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác khảo sát xây dựng bao gồm: chi phí khấu hao cơ bản, chi phí khấu hao sửa chữa lớn, chi phí nhiên liệu, động lực, chi phí sửa chữa thường xuyên và chi phí khác của máy. Trong chi phí sử dụng máy không bao gồm chi phí nhân công điều khiển máy vì chi phí này đã được tính vào chi phí nhân công khảo sát xây dựng.

II. KẾT CẤU ĐƠN GIÁ KHẢO SÁT XÂY DỰNG.


Đơn giá Khảo sát xây dựng bao gồm 17 chương:


Chương I
Công tác đào đất đá bằng thủ công.


Chương II
Công tác khoan tay.


Chương III
Công tác khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở trên cạn.


Chương IV
Công tác khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở dưới nước.


Chương V
Công tác khoan guồng xoắn có lấy mẫu ở trên cạn.


Chương VI
Công tác khoan guồng xoắn có lấy mẫu ở dưới nước.


Chương VII
Công tác khoan đường kính lớn.


Chương VIII
Công tác đặt ống quan trắc mực nước ngầm trong hố khoan.


Chương IX
Công tác đo lưới khống chế mặt bằng.


Chương X
Công tác đo khống chế độ cao.


Chương XI
Công tác đo vẽ chi tiết bản đồ ở trên cạn.


Chương XII
Công tác đo vẽ chi tiết bản đồ ở dưới nước.


Chương XIII
Công tác đo vẽ mặt cắt địa hình.


Chương XIV
Công tác thí nghiệm trong phòng.


Chương XV
Công tác thí nghiệm ngoài trời.


Chương XVI
Công tác thăm dò địa vật lý.


Chương XVII
Công tác đo vẽ lập bản đồ địa chất công trình.


III. QUY ĐỊNH ÁP DỤNG

- Căn cứ vào nội dung và cơ sở xác định các thành phần chi phí trong đơn giá khảo sát trên đây; căn cứ vào phương án khảo sát được duyệt, các chủ đầu tư phải lập dự toán công tác khảo sát cần thực hiện (hoặc thuê các công ty tư vấn lập) theo quy định tại Thông tư số 14/2005/TT-BXD ngày 10 tháng 8 năm 2005 của Bộ Xây dựng “Hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí khảo sát xây dựng” và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định hiện hành.


- Dự toán công tác khảo sát được phê duyệt là mức giá tối đa để xác định giá gói thầu trong kế họach đấu thầu và ký kết hợp đồng khảo sát theo giá trúng thầu.


- Trường hợp cần bổ sung, điều chỉnh đơn giá xây dựng công trình - Phần Khảo sát xây dựng công bố theo Quyết định này thì thực hiện như quy định hiện hành của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.


- Trong quá trình sử dụng Đơn giá xây dựng công trình - Phần Khảo sát xây dựng đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn nhà nước của tỉnh Khánh Hòa, nếu gặp vướng mắc đề nghị các đơn vị phản ánh về Sở Xây Dựng để nghiên cứu giải quyết. Trường hợp ngoài thẩm quyền, Sở Xây dựng tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để xem xét quyết định.

Chương I


CÔNG TÁC ĐÀO ĐẤT ĐÁ BẰNG THỦ CÔNG


1. Thành phần công việc


- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, khảo sát thực địa, xác định vị trí hố đào.


- Đào, xúc, vận chuyển đất đá lên miệng hố rãnh, lấy mẫu thí nghiệm trong hố, rãnh đào.


- Lập hình trụ - hình trụ triển khai hố đào, rãnh đào.


- Lấp hố, rãnh đào, đánh dấu.


- Kiểm tra chất l​ượng sản phẩm, hoàn chỉnh hồ sơ.


- Nghiệm thu, bàn giao.


2. Điều kiện áp dụng


- Cấp đất đá: theo phụ lục số 8.


- Địa hình hố, rãnh đào khô ráo.


3. Khi thực hiện công tác đào khác với điều kiện áp dụng ở trên thì định mức nhân công được điều chỉnh với các hệ số sau:


- Trường hợp địa hình hố đào, rãnh đào lầy lội, khó khăn trong việc thi công: K = 1,2.


- Đào mỏ thăm dò vật liệu, lấy mẫu công nghệ đổ thành từng đống cách xa miệng hố trên 2m: K = 1,15.

CA.010000 - ĐÀO KHÔNG CHỐNG


CA.011000 - ĐÀO KHÔNG CHỐNG ĐỘ SÂU TỪ  0 - 2M


Đơn vị tính: đồng/1m3


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơnvị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		CA.011001

		Cấp đất đá I – III

		m3

		15.885

		158.453

		



		CA.011002

		Cấp đất đá IV – V

		m3

		15.885

		237.679

		





CA.012000 - ĐÀO KHÔNG CHỐNG ĐỘ SÂU TỪ 0 - 4M


Đơn vị tính: đồng/1m3


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		CA.012001

		Cấp đất đá I – III

		m3

		15.885

		171.657

		



		CA.012002

		Cấp đất đá IV – V

		m3

		15.885

		250.884

		





CA.020000 - ĐÀO CÓ CHỐNG


CA.021000 - ĐÀO CÓ CHỐNG ĐỘ SÂU TỪ 0 - 2M

Đơn vị tính: đồng/1m3


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		CA.021001

		Cấp đất đá I – III

		m3

		57.630

		211.270

		



		CA.021002

		Cấp đất đá IV – V

		m3

		57.630

		290.497

		





CA.022000 - ĐÀO CÓ CHỐNG ĐỘ SÂU TỪ 0M - 4M


Đơn vị tính: đồng/1m3


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		CA.022001

		Cấp đất đá I – III

		m3

		57.630

		231.077

		



		CA.022002

		Cấp đất đá IV – V

		m3

		57.630

		343.314

		





CA.023000 - ĐÀO CÓ CHỐNG ĐỘ SÂU TỪ 0M - 6M


Đơn vị tính: đồng/1m3


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		CA.023001

		Cấp đất đá I – III

		m3

		57.630

		270.690

		



		CA.023002

		Cấp đất đá IV – V

		m3

		57.630

		409.336

		





CA.031000 - ĐÀO GIẾNG ĐỨNG


1. Thành phần công việc


- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, khảo sát thực địa,  xác định vị trí giếng đào.


- Lắp đặt thiết bị, tiến hành thi công.


- Khoan, nạp, nổ mìn vi sai, dùng năng luợng bằng máy nổ mìn chuyên dùng hoặc nguồn pin.


- Thông gió, phá đá quá cỡ, căn vách, thành.


- Xúc và vận chuyển. Rửa vách; thu thập mô tả, lập tài liệu gốc.


- Chống giếng: chống liền vì hoặc chống thưa.


- Lắp sàn và thang đi lại. Sàn cách đáy giếng 6m, mỗi sàn cách nhau từ 4-5m.


- Lắp đường ống dẫn hơi, nước, thông gió, điện.


- Nghiệm thu, bàn giao.


2. Điều kiện áp dụng

- Phân cấp đất đá theo bảng phụ lục số 14.


- Tiết diện giếng: 3,3m x 1,7m =5,61 m2.


- Đào trong đất đá không có n​ước ngầm. Nếu có nước ngầm thì đơn giá nhân công và đơn giá máy nhân với hệ số sau: Q ≤ 0,5 m3/h: K=1,1. Nếu Q > 0,5 m3/h thì K=1,2


- Độ sâu đào chia theo khoảng cách 0 - 10m, đến 20m, đến 30m,... Đơn giá này tính cho 10m đầu, 10m sâu kế tiếp nhân với hệ số K=1,2 của 10m liền trước đó.


- Đất đá phân cấp theo: Cấp IV - V; VI - VII; VIII - IX. Đơn giá tính cho cấp IV - V, các cấp tiếp theo K=1,2 cấp liền tr​​ước đó.


- Đào giếng ở vùng rừng núi khí hậu khác nghiệt, đi lại khó khăn thì đơn giá nhân công được nhân với hệ số K=1,2.


3. Các công việc chưa tính vào đơn giá

- Lấy mẫu thí nghiệm


CA.031000 - ĐÀO GIẾNG ĐỨNG


Đơn vị tính: đồng/1m3


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		CA.031001

		Cấp đất đá IV-V

		m3

		383.636

		558.647

		472.057



		CA.031002

		Cấp đất đá VI-VII

		m3

		460.363

		670.376

		568.690



		CA.031003

		Cấp đất đá VIII-IX

		m3

		552.436

		804.452

		685.626





Chương II


CÔNG TÁC KHOAN TAY


1. Thành phần công việc


- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, phư​ơng tiện thí nghiệm, khảo sát thực địa, lập phương án, xác định vị trí lỗ khoan, làm đường và nền khoan (khối lượng đào  đắp < 5m3).


- Lắp đặt, tháo dỡ, bảo dưỡng trang thiết bị, vận chuyển nội bộ công trình. 


- Khoan thuần tuý và lấy mẫu.


- Hạ, nhổ ống chống.


- Mô tả địa chất công trình và địa chất thuỷ văn trong quá trình khoan.


- Lập hình trụ lỗ khoan.


- Lấp và đánh dấu lỗ khoan, san lấp nền khoan.


- Kiểm tra chất lượng sản phẩm, hoàn chỉnh tài liệu. 


- Nghiệm thu bàn giao.


2. Điều kiện áp dụng.


- Cấp đất đá: theo phụ lục số 9.


- Lỗ khoan thẳng đứng (vuông góc với mặt phẳng ngang) địa hình nền khoan khô ráo.


- Hiệp khoan dài 0,5m.


- Chống ống ≤ 50% chiều sâu lỗ khoan.


- Khoan khô.


- Đường kính lỗ khoan đến 150 mm.


3. Nếu khoan khác với điều kiện áp dụng ở trên thì đơn giá nhân công và máy được nhân với hệ số sau:


		STT

		Điều kiện

		Hệ số



		1

		Đường kính lỗ khoan > 150 mm đến  ≤ 230mm

		K = 1,1



		2

		Khoan không chống

		K = 0,85



		3

		Chống ống > 50% chiều sâu lỗ khoan

		K = 1,1



		4

		Hiệp khoan > 0,5m

		K = 0,9



		5

		Địa hình lầy lội (khoan trên cạn) khó khăn trong việc thi công

		K = 1,15



		6

		Khoan trên sông nước (không bao gồm hao phí cho phương tiện nổi)

		K = 1,3





4. Bảng giá: Công tác khoan tay

CB.011000 - KHOAN TAY TRÊN CẠN


CB.011000 - KHOAN TAY ĐỘ SÂU HỐ KHOAN ĐẾN 10M


Đơn vị tính: đồng/1m khoan


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		CB.011001

		Cấp đất đá I-III

		m khoan

		38.253

		147.889

		8.617



		CB.011002

		Cấp đất đá IV-V

		m khoan

		38.891

		244.281

		12.925





CB.012000 - KHOAN TAY ĐỘ SÂU HỐ KHOAN ĐẾN 20M


Đơn vị tính: đồng/1m khoan


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		CB.012001

		Cấp đất đá I-III

		m khoan

		38.578

		150.530

		9.008



		CB.012002

		Cấp đất đá IV-V

		m khoan

		39.273

		252.204

		13.317





CB.013000 - KHOAN TAY ĐỘ SÂU HỐ KHOAN > 20M


Đơn vị tính: đồng/1m khoan


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		CB.013001

		Cấp đất đá I-III

		m khoan

		39.042

		174.298

		10.183



		CB.013002

		Cấp đất đá IV-V

		m khoan

		39.676

		283.895

		15.275





Chương III


CÔNG TÁC KHOAN XOAY BƠM RỬA BẰNG ỐNG MẪU Ở TRÊN CẠN


1. Thành phần công việc


- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, phư​ơng tiện, khảo sát thực địa, lập ph​ương án khoan, xác định vị trí lỗ khoan, làm nền khoan (khối lượng đào đắp  ≤ 5m3).  


- Lắp đặt, tháo dỡ, bảo hành, bảo dưỡng máy, thiết bị, vận chuyển nội bộ công trình.


- Khoan thuần tuý, lấy mẫu thí nghiệm và mẫu l​ưu.


- Hạ, nhổ ống chống, đo mực nước lỗ khoan đầu và cuối ca.


- Mô tả trong qúa trình khoan.


- Lập hình trụ lỗ khoan.


- Lấp và đánh dấu lỗ khoan, san lấp nền khoan.


- Kiểm tra chất lượng sản phẩm, nghiệm thu, bàn giao.


2. Điều kiện áp dụng

- Cấp đất đá theo Phụ lục số 10.


- Lỗ khoan thẳng đứng (vuông góc với mặt phẳng nằm ngang).


- Đ​​ường kính lỗ khoan đến 160 mm.


- Chiều dài hiệp khoan 0,5m.


- Địa hình nền khoan khô ráo.


- Chống ống ≤ 50% chiều dài lỗ khoan.


- Lỗ khoan rửa bằng nước lã.


- Bộ máy khoan tự hành.


- Vị trí lỗ khoan cách xa chỗ lấy n​ước ≤ 50m hoặc cao hơn chỗ lấy nước < 9m.

3. Khi khoan khác với điều kiện áp dụng ở trên thì đơn giá nhân công và máy đu​ợc nhân với các hệ số sau:


		STT

		Điều kiện

		Hệ số



		1

		Khoan ngang

		K=1,5



		2

		Khoan xiên

		K=1,2



		3

		Đường kính lỗ khoan > 160mm đến 250mm

		K=1,1



		4

		Đ​ường kính lỗ khoan > 250mm

		K=1,2



		5

		Khoan không ống chống

		K=0,85



		6

		Chống ống > 50% chiều dài lỗ khoan

		K=1,05



		7

		Khoan không lấy mẫu

		K=0,8



		8

		Địa hình khoan lầy lội khó khăn trong việc thi công

		K=1,05



		9

		Máy khoan cố định (không tự hành) có tính năng tương đương

		K=1,05



		10

		Hiệp khoan > 0,5m

		K=0,9



		11

		Lỗ khoan rửa bằng dung dịch sét

		K=1,05



		12

		Khoan khô

		K=1,1,5



		13

		Khoan ở vùng rừng, núi, độ cao địa hình phức tạp giao thông đi lại rất khó khăn (phải tháo rời thiết bị)

		K=1,15



		14

		Khoan bằng máy khoan XJ 100 hoặc loại tương tự.

		K=0,7





4. Bảng giá : Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở trên cạn


CC.010000 - KHOAN XOAY BƠM RỬA BẰNG ỐNG MẪU Ở TRÊN CẠN


CC.011000 - KHOAN XOAY BƠM RỬA BẰNG ỐNG MẪU Ở TRÊN CẠN ĐỘ SÂU HỐ KHOAN TỪ 0  -  30M


Đơn vị tính: đồng/1m khoan


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		CC.011001

		Cấp đất đá I - III

		m khoan

		55.464

		188.163

		69.260



		CC.011002

		Cấp đất đá IV - VI

		m khoan

		65.926

		253.524

		155.835



		CC.011003

		Cấp đất đá VII - VIII

		m khoan

		81.738

		348.596

		259.724



		CC.011004

		Cấp đất đá IX - X

		m khoan

		120.184

		328.790

		238.081



		CC.011005

		Cấp đất đá XI –XII

		m khoan

		158.904

		452.911

		367.943





CC.012000 - KHOAN XOAY BƠM RỬA BẰNG ỐNG MẪU Ở TRÊN CẠN ĐỘ SÂU HỐ KHOAN TỪ  0 -  60M


Đơn vị tính: đồng/1m khoan


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		CC.012001

		Cấp đất đá I-III

		m khoan

		55.042

		198.066

		73.589



		CC.012002

		Cấp đất đá IV-VI

		m khoan

		65.032

		267.389

		164.492



		CC.012003

		Cấp đất đá VII - VIII

		m khoan

		79.218

		363.121

		285.697



		CC.012004

		Cấp đất đá IX – X

		m khoan

		117.250

		347.276

		272.711



		CC.012005

		Cấp đất đá XI –XII

		m khoan

		154.930

		476.679

		402.573





CC.013000 - KHOAN XOAY BƠM RỬA BẰNG ỐNG MẪU Ở TRÊN CẠN ĐỘ SÂU HỐ KHOAN TỪ 0 - 100M

Đơn vị tính: đồng/1m khoan


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		CC.013001

		Cấp đất đá I - III

		m khoan

		54.638

		233.720

		77.917



		CC.013002

		Cấp đất đá IV -VI

		m khoan

		64.056

		318.514

		186.136



		CC.013003

		Cấp đất đá VII - VIII

		m khoan

		76.618

		430.386

		307.340



		CC.013004

		Cấp đất đá IX - X

		m khoan

		115.338

		428.961

		294.354



		CC.013005

		Cấp đất đá XI - XII

		m khoan

		150.956

		552.234

		441.531





CC.014000 - KHOAN XOAY BƠM RỬA BẰNG ỐNG MẪU Ở TRÊN CẠN ĐỘ SÂU HỐ KHOAN TỪ 0- 150M


Đơn vị tính: đồng/1m khoan


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		CC.014001

		Cấp đất đá I - III

		m khoan

		60.484

		239.420

		86.575



		CC.014002

		Cấp đất đá IV - VI

		m khoan

		69.684

		336.328

		199.122



		CC.014003

		Cấp đất đá VII - VIII

		m khoan

		80.758

		463.877

		337.642



		CC.014004

		Cấp đất đá IX - X

		m khoan

		124.016

		448.913

		311.669



		CC.014005

		Cấp đất đá XI - XII

		m khoan

		159.748

		613.514

		467.504





CC.015000 - KHOAN XOAY BƠM RỬA BẰNG ỐNG MẪU Ở TRÊN CẠN ĐỘ SÂU HỐ KHOAN TỪ 0 - 200M


Đơn vị tính: đồng/1m khoan


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		CC.015001

		Cấp đất đá I-III

		m khoan

		59.896

		247.258

		95.232



		CC.015002

		Cấp đất đá IV-VI

		m khoan

		68.230

		346.304

		220.766



		CC.015003

		Cấp đất đá VII-VIII

		m khoan

		77.142

		478.128

		376.600



		CC.015004

		Cấp đất đá IX – X

		m khoan

		124.442

		462.451

		341.970



		CC.015005

		Cấp đất đá XI –XII

		m khoan

		160.290

		632.041

		510.791





5. Bảng giá chi phí bơm cấp nước phục vụ khoan xoay bơm rửa ở trên cạn (khi phải tiếp nước cho các lỗ khoan ở xa nguồn nước > 50m hoặc cao hơn nơi lấy nước ≥ 9m)

CC.020000 - CÔNG TÁC BƠM CẤP NƯỚC PHỤC VỤ KHOAN XOAY BƠM RỬA Ở TRÊN CẠN (KHI PHẢI TIẾP NƯỚC CHO CÁC LỖ KHOAN Ở XA NGUỒN NƯỚC > 50M HOẶC CAO HƠN NƠI  LẤY NƯỚC  ≥  9M)

CC.021000 - ĐỘ SÂU HỐ KHOAN ĐẾN 30M


Đơn vị tính: đồng/1m khoan


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		CC.021001

		Cấp đất đá I-III

		m khoan

		880

		46.215

		18.513



		CC.021002

		Cấp đất đá IV-VI

		m khoan

		880

		62.721

		37.025



		CC.021003

		Cấp đất đá VII - VIII

		m khoan

		880

		81.207

		60.587



		CC.021004

		Cấp đất đá IX - X

		m khoan

		880

		85.829

		69.001



		CC.021005

		Cấp đất đá XI - XII

		m khoan

		880

		110.917

		82.465





CC.022000 - ĐỘ SÂU HỐ KHOAN ĐẾN 60M


Đơn vị tính: đồng/1m khoan


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		CC.022001

		Cấp đất đá I-III

		m khoan

		880

		46.876

		20.196



		CC.022002

		Cấp đất đá IV-VI

		m khoan

		880

		63.381

		38.708



		CC.022003

		Cấp đất đá VII - VIII

		m khoan

		880

		81.867

		65.635



		CC.022004

		Cấp đất đá IX - X

		m khoan

		880

		85.829

		74.050



		CC.022005

		Cấp đất đá XI - XII

		m khoan

		880

		112.237

		89.197





CC.023000 - ĐỘ SÂU HỐ KHOAN ĐẾN 100M


Đơn vị tính: đồng/1m khoan


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		CC.023001

		Cấp đất đá I-III

		m khoan

		880

		50.837

		21.878



		CC.023002

		Cấp đất đá IV-VI

		m khoan

		880

		69.323

		48.806



		CC.023003

		Cấp đất đá VII-VIII

		m khoan

		880

		92.431

		80.782



		CC.023004

		Cấp đất đá IX – X

		m khoan

		880

		93.751

		90.880



		CC.023005

		Cấp đất đá XI –XII

		m khoan

		880

		113.558

		109.392





CC.024000 - ĐỘ SÂU HỐ KHOAN ĐẾN 150M


Đơn vị tính: đồng/1m khoan


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		CC.024001

		Cấp đất đá I-III

		m khoan

		880

		52.157

		23.561



		CC.024002

		Cấp đất đá IV-VI

		m khoan

		880

		72.624

		55.538



		CC.024003

		Cấp đất đá VII-VIII

		m khoan

		880

		94.411

		89.197



		CC.024004

		Cấp đất đá IX – X

		m khoan

		880

		99.033

		100.978



		CC.024005

		Cấp đất đá XI –XII

		m khoan

		880

		132.044

		121.173





CC.025000 - ĐỘ SÂU HỐ KHOAN ĐẾN 200M


Đơn vị tính: đồng/1m khoan


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		CC.025001

		Cấp đất đá I-III

		m khoan

		880

		53.478

		26.927



		CC.025002

		Cấp đất đá IV-VI

		m khoan

		880

		74.605

		62.270



		CC.025003

		Cấp đất đá VII - VIII

		m khoan

		880

		96.392

		99.295



		CC.025004

		Cấp đất đá IX – X

		m khoan

		880

		101.674

		112.758



		CC.025005

		Cấp đất đá XI –XII

		m khoan

		880

		135.345

		136.320





Chương IV


CÔNG TÁC KHOAN XOAY BƠM RỬA BẰNG ỐNG MẪU DƯỚI NƯỚC


1. Thành phần công việc: 


- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, khảo sát thực địa, lập phương án khoan, xác định vị trí hố khoan.


- Lắp đặt, tháo dỡ, bảo hành, bảo dưỡng máy, thiết bị, chỉ đạo sản xuất, vận chuyển nội bộ công trình.


- Khoan thuần tuý, lấy mẫu thí nghiệm và mẫu l​ưu.


- Hạ, nhổ ống chống, đo mực nước lỗ khoan đầu và cuối ca.


- Mô tả trong qúa trình khoan.


- Lập hình trụ lỗ khoan.


- Lấp và đánh dấu lỗ khoan.


- Kiểm tra chất lượng sản phẩm, nghiệm thu, bàn giao.


2. Điều kiện áp dụng:


- Cấp đất đá theo Phụ lục số 10.


- Ống chống 100% chiều sâu lỗ khoan.


- Lỗ khoan thẳng đứng (vuông góc với mặt nước).


- Tốc độ nước chảy đến 1 m/s.


- Đường kính lỗ khoan đến 160 mm.


- Chiều dài hiệp khoan 0,5m.


- Lỗ khoan rửa bằng nước.


- Đơn giá được xác định với điều kiện khi có phương tiện nổi ổn định trên mặt nước (phao, phà, bè mảng…).


- Độ sâu lỗ khoan được xác định từ mặt nước, khối lượng mét khoan tính từ mặt đất thiên nhiên.


3. Những công việc chưa tính vào đơn giá:


- Công tác thí nghiệm mẫu và thí nghiệm địa chất thuỷ văn tại lỗ khoan.


- Hao phí (VL, NC, M) cho công tác kết cấu phương tiện nổi (lắp ráp, thuê bao phương tiện nổi như phao, phà, xà lan, bè mảng…).


4. Khi khoan khác với điều kiện áp dụng ở trên thì đơn giá nhân công và máy được nhân với các hệ số sau:


		STT

		Điều kiện

		Hệ số



		1

		Khoan xiên

		K=1,2



		2

		Đư​ờng kính lỗ khoan > 160mm đến 250mm

		K=1,1



		3

		Đư​ờng kính lỗ khoan > 250mm

		K=1,2



		4

		Khoan không lấy mẫu

		K=0,8



		5

		Hiệp khoan > 0,5m

		K=0,9



		6

		Lỗ khoan rửa bằng dung dịch sét

		K=1,05



		7

		Khoan khô

		K=1,15



		8

		Tốc độ nước chảy > 1m/s đến 2m/s

		K=1,1



		9

		Tốc độ nước chảy > 2m/s đến 3m/s

		K=1,15



		10

		Tốc độ nước chảy > 3m/s hoặc có nơi thuỷ triều xuống

		K=1,2



		11

		Khoan bằng máy khoan XJ 100 hoặc loại tương tự

		K=0,7





5. Bảng giá : Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở dưới nước


CD.010000 - KHOAN XOAY BƠM RỬA BẰNG ỐNG MẪU DƯỚI NƯỚC


CD.011000 - ĐỘ SÂU HỐ KHOAN TỪ 0 - 30M


Đơn vị tính: đồng/1m khoan


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		CD.011001

		Cấp đất đá I - III

		m khoan

		60.460

		283.895

		82.246



		CD.011002

		Cấp đất đá IV - VI

		m khoan

		71.464

		383.588

		186.136



		CD.011003

		Cấp đất đá VII - VIII

		m khoan

		87.702

		524.215

		307.340



		CD.011004

		Cấp đất đá IX - X

		m khoan

		126.262

		497.146

		285.697



		CD.011005

		Cấp đất đá XI –XII

		m khoan

		165.096

		673.424

		437.203





CD.012000 - ĐỘ SÂU HỐ KHOAN TỪ 0M ĐẾN 60M


Đơn vị tính: đồng/1m khoan


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		CD.012001

		Cấp đất đá I - III

		m khoan

		60.058

		297.099

		86.575



		CD.012002

		Cấp đất đá IV - VI

		m khoan

		70.490

		402.734

		199.122



		CD.012003

		Cấp đất đá VII - VIII

		m khoan

		85.044

		547.983

		341.970



		CD.012004

		Cấp đất đá IX – X

		m khoan

		123.504

		521.574

		324.655



		CD.012005

		Cấp đất đá XI –XII

		m khoan

		161.238

		719.640

		489.147





CD.013000 - ĐỘ SÂU HỐ KHOAN TỪ 0M ĐẾN 100M


Đơn vị tính: đồng/1m khoan

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		CD.013001

		Cấp đất đá I-III

		m khoan

		59.654

		339.179

		95.232



		CD.013002

		Cấp đất đá IV-VI

		m khoan

		69.436

		457.464

		225.094



		CD.013003

		Cấp đất đá VII-VIII

		m khoan

		82.896

		631.328

		398.244



		CD.013004

		Cấp đất đá IX – X

		m khoan

		121.844

		599.263

		363.614



		CD.013005

		Cấp đất đá XI –XII

		m khoan

		157.576

		833.695

		523.777





CD.014000 - ĐỘ SÂU HỐ KHOAN TỪ 0M ĐẾN 150M


Đơn vị tính: đồng/1m khoan


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		CD.014001

		Cấp đất đá I - III

		m khoan

		53.884

		347.729

		99.561



		CD.014002

		Cấp đất đá IV -VI

		m khoan

		63.084

		488.104

		242.409



		CD.014003

		Cấp đất đá VII - VIII

		m khoan

		74.158

		673.369

		411.230



		CD.014004

		Cấp đất đá IX – X

		m khoan

		115.766

		651.280

		372.272



		CD.014005

		Cấp đất đá XI  XII

		m khoan

		151.498

		889.275

		562.736





Chương V


CÔNG TÁC KHOAN GUỒNG XOẮN CÓ LẤY MẪU Ở TRÊN CẠN


1. Thành phần công việc

- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, phương tiện, khảo sát thực địa, lập phương án khoan, làm nền khoan (khối lượng đào đắp <= 5m3), vận chuyển nội bộ công trình, xác định vị trí lỗ khoan.


- Lắp đặt, tháo dỡ, bảo hành, bảo dưỡng máy, thiết bị.


- Khoan thuần tuý, lấy mẫu thí nghiệm và mẫu l​ưu.


- Hạ, nhổ ống chống, đo mực nư​ớc lỗ khoan đầu và cuối ca.


- Mô tả trong qúa trình khoan.


- Lập hình trụ lỗ khoan.


- Lấp và đánh dấu lỗ khoan, san lấp nền khoan.


- Kiểm tra chất l​ượng sản phẩm, nghiệm thu, bàn giao tài liệu.


2. Điều kiện áp dụng

- Cấp đất đá: theo phụ lục số 9.


- Lỗ khoan thẳng đứng (vuông góc với mặt phẳng ngang).


- Đ​ường kính lỗ khoan đến 160mm.


- Địa hình nền khoan khô ráo.


- Bộ máy khoan tự hành.


- Chống ống ≤ 50% chiều sâu lỗ khoan


3. Những công việc ch​ưa tính vào đơn giá


- Các công tác thí nghiệm mẫu trong hố khoan.


- Công tác làm đường và nền khoan (khi khối l​ượng đào đắp > 5m3)


4. Khi khoan khác với  điều kiện áp dụng ở trên thì định mức nhân công và máy đư​ợc nhân với hệ số sau:


		STT

		Điều kiện

		Hệ số



		1

		Khoan xiên

		K = 1,2



		2

		Đường kính lỗ khoan từ > 160mm

		K = 1,1



		3

		Địa hình khoan lầy lội khó khăn trong việc thi công

		K = 1,05



		4

		Khoan không lấy mẫu

		K = 0,8



		5

		Máy khoan cố định (không tự hành) có tính năng tương đương

		K = 1,05





CE.010000 - KHOAN GUỒNG XOẮN CÓ LẤY MẪU HIỆP KHOAN 0.5M


CE.011000 - ĐỘ SÂU HỐ KHOAN TỪ 0 ĐẾN 10M


Đơn vị tính: đồng/1m khoan


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		CE.011001

		Cấp đất đá I – III

		1m khoan

		25.625

		141.947

		56.831



		CE.011002

		Cấp đất đá IV – V

		1m khoan

		27.605

		151.851

		78.689





CE.012000 - ĐỘ SÂU HỐ KHOAN TỪ 0 ĐẾN 20M


Đơn vị tính: đồng/1m khoan


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		CE.012001

		Cấp đất đá I – III

		1m khoan

		25.613

		149.210

		61.202



		CE.012002

		Cấp đất đá IV – V

		1m khoan

		27.517

		163.074

		78.689





CE.013000 - ĐỘ SÂU HỐ KHOAN TỪ 0 ĐẾN 30M


Đơn vị tính: đồng/1m khoan


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		CE.013001

		Cấp đất đá I – III

		1m khoan

		25.608

		150.530

		61.202



		CE.013002

		Cấp đất đá IV – V

		1m khoan

		27.478

		169.016

		87.432





CE.020000 - KHOAN GUỒNG XOẮN CÓ LẤY MẪU HIỆP KHOAN 1.0M


CE.021000 - ĐỘ SÂU HỐ KHOAN TỪ 0M ĐẾN 10M


Đơn vị tính: đồng/1m khoan


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		CE.021001

		Cấp đất đá I – III

		1m khoan

		22.753

		139.967

		48.087



		CE.021002

		Cấp đất đá IV – V

		1m khoan

		24.733

		150.530

		65.574





CE.022000 - ĐỘ SÂU HỐ KHOAN TỪ 0M ĐẾN 20M


Đơn vị tính: đồng/1m khoan


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		CE.022001

		Cấp đất đá I – III

		1m khoan

		22.756

		143.928

		52.459



		CE.022002

		Cấp đất đá IV – V

		1m khoan

		24.660

		161.094

		69.945





CE.023000 - ĐỘ SÂU HỐ KHOAN TỪ 0M ĐẾN 30M


Đơn vị tính: đồng/1m khoan


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		CE.023001

		Cấp đất đá I – III

		1m khoan

		22.737

		146.569

		61.202



		CE.023002

		Cấp đất đá IV – V

		1m khoan

		24.607

		165.055

		83.060





CE.030000 - KHOAN GUỒNG XOẮN CÓ LẤY MẪU HIỆP KHOAN 1.5M


CE.031000 - ĐỘ SÂU HỐ KHOAN TỪ 0M ĐẾN 15M


Đơn vị tính: đồng/1m khoan


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		CE.031001

		Cấp đất đá I – III

		1m khoan

		22.753

		122.141

		34.973



		CE.031002

		Cấp đất đá IV – V

		1m khoan

		24.733

		130.724

		45.465





CE.032000 - ĐỘ SÂU HỐ KHOAN TỪ 0M ĐẾN 30M


Đơn vị tính: đồng/1m khoan


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		CE.032001

		Cấp đất đá I – III

		1m khoan

		24.057

		124.121

		34.973



		CE.032002

		Cấp đất đá IV – V

		1m khoan

		25.927

		134.685

		52.459





Chương VI


KHOAN GUỒNG XOẮN CÓ LẤY MẪU Ở DƯỚI NƯỚC


1. Thành phần công việc : 


- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, ph​ương tiện, khảo sát thực địa, lập phư​ơng án khoan, vận chuyển nội bộ công trình, xác định vị trí lỗ khoan.


- Lắp đặt, tháo dỡ, bảo hành, bảo dưỡng máy, thiết bị.


- Khoan thuần tuý, lấy mẫu thí nghiệm và mẫu l​ưu.


- Hạ, nhổ ống chống, đo mực nước lỗ khoan đầu và cuối ca.


- Mô tả trong qúa trình khoan.


- Lập hình trụ lỗ khoan.


- Lấp và đánh dấu lỗ khoan, san lấp nền khoan.


- Kiểm tra chất lư​ợng sản phẩm, nghiệm thu, bàn giao tài liệu.


2. Điều kiện áp dụng:


- Cấp đất đá: theo phụ lục số 9.


- Tốc độ nước chảy đến 1m/s.


- Đ​ường kính lỗ khoan đến 160mm.


- Với điều kiện phương tiện nổi đã ổn định trên mặt nước (phao, phà, bè, mảng....).


- Độ sâu lỗ khoan được xác định từ mặt nước, khối l​uợng mét khoan tính từ mặt đất thiên nhiên.


- Lỗ khoan thẳng đứng (vuông góc với mặt phẳng ngang).


3. Những công việc chưa tính vào đơn giá


- Các công tác thí nghiệm trong hố khoan.


- Hao phí (VL, NC, M) cho công tác kết cấu phương tiện nổi (lắp ráp, thuê bao phương tiện nổi nh​​ư phao phà, xà lan, tàu thuyền...).


4. Khi khoan khác với điều kiện áp dụng ở trên thì đơn giá nhân công và máy được nhân với các hệ số sau đây:


		STT

		Điều kiện

		Hệ số



		1

		Khoan xiên

		K=1,2



		2

		Đường kính lỗ khoan > 160mm

		K=1,1



		3

		Khoan không lấy mẫu 

		K=0,8



		4

		Tốc độ nước chảy trên 1m/s đến 2m/s

		K=1,1



		5

		Tốc độ nước chảy trên 2m/s đến 3m/s

		K=1,15



		6

		Tốc độ nước chảy trên 3m/s hoặc nơi thuỷ triều lên xuống

		K=1,2





5. Bảng giá: Khoan guồng xoắn có lấy mẫu ở dưới nước.

CF.010000 - KHOAN GUỒNG XOẮN CÓ LẤY MẪU Ở DƯỚI NƯỚC HIỆP KHOAN 0.5M


CF.011000 - ĐỘ SÂU HỐ KHOAN TỪ 0M ĐẾN 10M


Đơn vị tính: đồng/1m khoan


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		CF.011001

		Cấp đất đá I – III

		1m khoan

		30.883

		207.309

		69.945



		CF.011002

		Cấp đất đá IV – V

		1m khoan

		33.127

		234.378

		91.803





CF.012000 - ĐỘ SÂU HỐ KHOAN TỪ 0M ĐẾN 20M


Đơn vị tính: đồng/1m khoan


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		CF.012001

		Cấp đất đá I – III

		1m khoan

		30.888

		213.251

		69.945



		CF.012002

		Cấp đất đá IV – V

		1m khoan

		33.033

		242.961

		96.175





CF.013000 - ĐỘ SÂU HỐ KHOAN TỪ 0M ĐẾN 30M


Đơn vị tính: đồng/1m khoan


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		CF.013001

		Cấp đất đá I – III

		1m khoan

		32.103

		219.193

		78.689



		CF.013002

		Cấp đất đá IV – V

		1m khoan

		34.083

		244.281

		109.290





CF.020000 - KHOAN GUỒNG XOẮN CÓ LẤY MẪU Ở DƯỚI NƯỚC HIỆP KHOAN 1.0M


CF.021000 - ĐỘ SÂU HỐ KHOAN TỪ 0M ĐẾN 10M


Đơn vị tính: đồng/1m khoan


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		CF.021001

		Cấp đất đá I – III

		1m khoan

		31.873

		194.765

		56.831



		CF.021002

		Cấp đất đá IV – V

		1m khoan

		34.117

		219.193

		83.060





CF.022000 - ĐỘ SÂU HỐ KHOAN TỪ 0M ĐẾN 20M


Đơn vị tính: đồng/1m khoan


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		CF.022001

		Cấp đất đá I – III

		1m khoan

		30.888

		200.707

		56.831



		CF.022002

		Cấp đất đá IV – V

		1m khoan

		33.033

		225.795

		87.432





CF.023000 - ĐỘ SÂU HỐ KHOAN TỪ 0M ĐẾN 30M


Đơn vị tính: đồng/1m khoan


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		CF.023001

		Cấp đất đá I – III

		1m khoan

		31.971

		211.931

		69.945



		CF.023002

		Cấp đất đá IV – V

		1m khoan

		34.061

		234.378

		100.547





CF.030000 - KHOAN GUỒNG XOẮN CÓ LẤY MẪU HIỆP KHOAN 1.5M


CF.031000 - ĐỘ SÂU HỐ KHOAN TỪ 0M ĐẾN 15M


Đơn vị tính: đồng/1m khoan


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		CF.031001

		Cấp đất đá I – III

		1m khoan

		28.089

		168.356

		39.344



		CF.031002

		Cấp đất đá IV – V

		1m khoan

		30.333

		182.881

		52.459





CF.032000 - ĐỘ SÂU HỐ KHOAN TỪ 0M ĐẾN 30M


Đơn vị tính: đồng/1m khoan


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		CF.032001

		Cấp đất đá I – III

		1m khoan

		28.341

		175.619

		45.465



		CF.032002

		Cấp đất đá IV – V

		1m khoan

		30.519

		189.483

		56.831





Chương VII


KHOAN ĐƯỜNG KÍNH LỚN


1. Thành phần công việc

- Chuẩn bị máy, dụng cụ, vật liệu, khảo sát thực địa, xác định vị trí hố khoan, lập ph​ương án khoan, làm nền khoan (khối lượng đào đắp <= 5m3), vận chuyển nội bộ công trình.


- Lắp đặt, tháo dỡ, bảo hành, bảo dưỡng máy, thiết bị.


- Khoan thuần tuý.


- Hạ, nhổ ống chống.


- Mô tả trong qúa trình khoan.


- Lập hình trụ lỗ khoan.


- Kiểm tra chất lượng sản phẩm, nghiệm thu, bàn giao.

2. Điều kiện áp dụng

- Cấp đất đá : theo phụ lục 11.


- Hố khoan thẳng đứng.


- Địa hình nền khoan khô ráo.


- Chống ống 100% chiều sâu lỗ khoan.


3. Khi khoan khác với điều kiện áp dụng ở trên thì đơn giá nhân công và máy được nhân với các hệ số sau.


- Địa hình nền khoan lầy lội, khó khăn trong việc thi công K = 1,05

4. Bảng giá: Khoan đường kính lớn


CG.010000 - ĐƯỜNG KÍNH HỐ KHOAN ĐẾN 400MM


CG.011000 - ĐỘ SÂU HỐ KHOAN TỪ 0M ĐẾN 10M


Đơn vị tính: đồng/1m khoan


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		CG.011001

		Cấp đất đá I – III

		m khoan

		20.295

		139.967

		169.350



		CG.011002

		Cấp đất đá IV – V

		m khoan

		31.735

		211.270

		254.025





CG.012000 - ĐỘ SÂU HỐ KHOAN >10M


Đơn vị tính : đồng/1m khoan


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		CG.012001

		Cấp đất đá I – III

		m khoan

		20.295

		149.210

		186.285



		CG.012002

		Cấp đất đá IV – V

		m khoan

		31.735

		229.096

		279.428





CG.020000 - KHOAN ĐƯỜNG KÍNH LỚN - ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN > 400MM ĐẾN 600MM


CG.021000 - ĐỘ SÂU HỐ KHOAN TỪ 0M ĐẾN 10M


Đơn vị tính: đồng/1m khoan


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		CG.021001

		Cấp đất đá I – III

		m khoan

		20.295

		151.190

		194.753



		CG.021002

		Cấp đất đá IV – V

		m khoan

		31.735

		235.038

		287.895





CG.022000 - ĐỘ SÂU HỐ KHOAN >10M


Đơn vị tính: đồng/1m khoan


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		CG.022001

		Cấp đất đá I – III

		m khoan

		20.295

		160.433

		211.688



		CG.022002

		Cấp đất đá IV – V

		m khoan

		31.735

		252.204

		313.298





Chương VIII


CÔNG TÁC ĐẶT ỐNG QUAN TRẮC MỰC NƯỚC NGẦM TRONG HỐ KHOAN

1. Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ và chuẩn bị dụng cụ để đặt ống quan trắc.


- Đo ống quan trắc, lắp và hạ ống xuống hố khoan.


- Đặt nút đúng vị trí và gia cố.


- Đổ bê tông xung quanh ống và gia cố nắp.


- Lập hồ sơ hạ ống quan trắc.


- Thu dọn dụng cụ, kiểm tra chất l​ượng và nghiệm thu.


2. Điều kiện áp dụng:


- Hạ ống trong lỗ khoan thẳng đứng.


- Hạ ống đơn và loại ống phi 65mm.


3. Bảng giá:


CH.011000 - CÔNG TÁC ĐẶT ỐNG QUAN TRẮC MỰC NƯỚC NGẦM


Đơn vị tính: đồng/1m


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		CH.011001

		Đặt ống quan trắc mực nước ngầm trong hố khoan

		m

		55.497

		59.420

		





Ghi chú:


- Nếu hạ ống ở hố khoan xiên thì đơn giá nhân công nhân hệ số
: K= 1,1


- Nếu hạ ống quan trắc khác thì đơn giá nhân hệ số:


+ Ống thép D 75mm
: K= 1,3


+ Ống thép D 93mm
: K= 1,5


- Hạ ống quan trắc kép thì đơn giá nhân hệ số 
: K= 1,5

Chương IX


CÔNG TÁC ĐO LƯỚI KHỐNG CHẾ MẶT BẰNG


1. Thành phần công việc : 


- Nhận nhiệm vụ, lập ph​ương án thi công, thăm thực địa, chuẩn bị dụng cụ, vật tư, trang thiết bị.


- Chọn điểm, định hướng. Xác định vị trí điểm lần cuối.


- Đúc mốc bê tông, gia công tiêu giá (nếu có).



- Vận chuyển nội bộ công trình để rải mốc bê tông.



- Chôn, xây mốc khống chế các loại. Đào rãnh bảo vệ mốc, đánh dấu mốc.


- Đo góc bằng, góc đứng l​ưới khống chế.


- Đo góc phương vị.


- Đo nguyên tố quy tâm.


- Đo chiều dài đường đáy, cạnh đáy.


- Khôi phục, tu bổ mốc sau khi đã hoàn thành công tác ngoại nghiệp.


- Bình sai lưới khống chế mặt bằng khu vực.


- Kiểm tra chất l​ượng sản phẩm, hoàn chỉnh hồ sơ.


- Nghiệm thu bàn giao


2. Điều kiện áp dụng :


- Cấp địa hình : Theo phụ lục số 1.


3. Bảng giá:

CK.00000 - CÔNG TÁC ĐO LƯỚI  KHỐNG CHẾ MẶT BẰNG


CK.01100 - TAM GIÁC HẠNG 4 KHÔNG DỰNG TIÊU GIÁ

Đơn vị tính: đồng/1điểm


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		CK.011001

		Cấp địa hình I

		1 điểm

		100.515

		2.978.501

		137.022



		CK.011002

		Cấp địa hình II

		1 điểm

		100.515

		3.520.046

		167.036



		CK.011003

		Cấp địa hình III

		1 điểm

		100.515

		4.332.365

		203.937



		CK.011004

		Cấp địa hình IV

		1 điểm

		100.515

		5.208.814

		249.490



		CK.011005

		Cấp địa hình V

		1 điểm

		100.515

		6.968.837

		292.053



		CK.011006

		Cấp địa hình VI

		1 điểm

		100.515

		9.206.275

		338.154





Trong trường hợp phải dựng tiêu giá thì đơn giá nhân công được nhân với hệ số 1,1 và đơn giá vật liệu được tính thêm chi phí cho 0,01m3 gỗ nhóm V bằng 36.750 đồng.


CK.02100 - ĐƯỜNG CHUYỀN HẠNG 4 KHÔNG DỰNG TIÊU GIÁ


Đơn vị tính: đồng/1điểm

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		CK.021001

		Cấp địa hình I

		1 điểm

		76.481

		2.321.520

		128.874



		CK.021002

		Cấp địa hình II

		1 điểm

		76.481

		2.741.218

		151.046



		CK.021003

		Cấp địa hình III

		1 điểm

		76.481

		3.384.660

		168.861



		CK.021004

		Cấp địa hình IV

		1 điểm

		76.481

		4.061.592

		215.030



		CK.021005

		Cấp địa hình V

		1 điểm

		76.481

		5.415.456

		261.473



		CK.021006

		Cấp địa hình VI

		1 điểm

		76.481

		7.175.479

		327.008





Trong trường hợp phải dựng tiêu giá thì đơn giá nhân công được nhân với hệ số 1,1 và đơn giá vật liệu được tính thêm chi phí cho 0,01m3 gỗ nhóm V bằng 36.750 đồng.



CK.03100 - GIẢI TÍCH CẤP 1 KHÔNG DỰNG TIÊU GIÁ


Đơn vị tính : đ/1điểm

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		CK.031001

		Cấp địa hình I

		1 điểm

		50.977

		1.404.948

		37.834



		CK.031002

		Cấp địa hình II

		1 điểm

		50.977

		1.655.832

		44.313



		CK.031003

		Cấp địa hình III

		1 điểm

		50.977

		1.956.892

		56.288



		CK.031004

		Cấp địa hình IV

		1 điểm

		50.977

		2.358.306

		69.199



		CK.031005

		Cấp địa hình V

		1 điểm

		50.977

		3.136.045

		94.204



		CK.031006

		Cấp địa hình VI

		1 điểm

		50.977

		4.170.610

		113.900





Trong trường hợp phải dựng tiêu giá thì đơn giá nhân công được nhân với hệ số 1,05 và đơn giá vật liệu được tính thêm chi phí cho 0,005m3 gỗ nhóm V bằng 18.375 đồng.


CK.04100 - GIẢI TÍCH CẤP 2


Đơn vị tính: đồng/1điểm

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		CK.041001

		Cấp địa hình I

		1 điểm

		13.014

		481.961

		7.704



		CK.041002

		Cấp địa hình II

		1 điểm

		13.014

		614.005

		9.721



		CK.041003

		Cấp địa hình III

		1 điểm

		13.014

		805.468

		11.739



		CK.041004

		Cấp địa hình IV

		1 điểm

		13.014

		1.102.567

		15.223



		CK.041005

		Cấp địa hình V

		1 điểm

		13.014

		1.485.495

		20.359



		CK.041006

		Cấp địa hình VI

		1 điểm

		13.014

		2.059.886

		28.428





CK.04200 - ĐƯỜNG CHUYỀN CẤP 1


Đơn vị tính: đồng/1điểm

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		CK.042001

		Cấp địa hình I

		1 điểm

		50.977

		1.069.556

		12.929



		CK.042002

		Cấp địa hình II

		1 điểm

		50.977

		1.313.838

		16.505



		CK.042003

		Cấp địa hình III

		1 điểm

		50.977

		1.756.185

		19.991



		CK.042004

		Cấp địa hình IV

		1 điểm

		50.977

		2.132.511

		30.450



		CK.042005

		Cấp địa hình V

		1 điểm

		50.977

		2.759.720

		38.426



		CK.042006

		Cấp địa hình VI

		1 điểm

		50.977

		3.449.650

		47.495





CK.04300 - ĐƯỜNG CHUYỀN CẤP 2


Đơn vị tính: đồng/1điểm

		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		CK.043001

		Cấp địa hình I

		1 điểm

		12.008

		376.325

		6.605



		CK.043002

		Cấp địa hình II

		1 điểm

		12.008

		501.767

		8.439



		CK.043003

		Cấp địa hình III

		1 điểm

		12.008

		633.151

		10.273



		CK.043004

		Cấp địa hình IV

		1 điểm

		12.008

		864.888

		14.310



		CK.043005

		Cấp địa hình V

		1 điểm

		12.008

		1.214.805

		18.530



		CK.043006

		Cấp địa hình VI

		1 điểm

		12.008

		1.604.335

		24.584





Chương X


CÔNG TÁC ĐO KHỐNG CHẾ ĐỘ CAO


1.Thành phần công việc


- Nhận nhiệm vụ, lập phương án thi công, đi thực địa, chuẩn bị dụng cụ, vật tư, trang thiết bị.


- Khảo sát chọn tuyến, xác định vị trí đặt mốc lần cuối.


- Đúc mốc.


- Vận chuyển nội bộ công trình để rải mốc đến vị trí điểm đã chọn


- Đo thủy chuẩn.


- Bình sai tính toán lưới thủy chuẩn.


- Tu bổ, dấu mốc thủy chuẩn sau khi đã hoàn thành công tác ngoại nghiệp.


- Kiểm tra chất lượng sản phẩm, hoàn chỉnh hồ sơ can in, đánh máy, nghiệm thu và bàn giao.


2. Điều kiện áp dụng


- Cấp địa hình : Theo phụ lục số 2.


- Đơn giá tính cho 1km hoàn chỉnh theo đúng quy trình, quy phạm.

CL.011000 - THUỶ CHUẨN HẠNG III


Đơn vị tính: đồng/1km


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		CL.011001

		Cấp địa hình I

		1km

		15.089

		394.812

		3.609



		CL.011002

		Cấp địa hình II

		1km

		15.089

		470.077

		3.609



		CL.011003

		Cấp địa hình III

		1km

		15.089

		627.209

		4.331



		CL.011004

		Cấp địa hình IV

		1km

		15.089

		878.093

		6.857



		CL.011005

		Cấp địa hình V

		1km

		15.089

		1.254.418

		10.827





CL.021000 - THUỶ CHUẨN HẠNG IV


Đơn vị tính: đồng/1km


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		CL.021001

		Cấp địa hình I

		1km

		8.555

		376.325

		2.526



		CL.021002

		Cấp địa hình II

		1km

		8.555

		432.444

		3.032



		CL.021003

		Cấp địa hình III

		1km

		8.555

		564.488

		3.609



		CL.021004

		Cấp địa hình IV

		1km

		8.555

		752.651

		5.774



		CL.021005

		Cấp địa hình V

		1km

		8.555

		1.078.799

		9.383





CL.031000 - THUỶ CHUẨN KỸ THUẬT


Đơn vị tính: đồng/1km


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		CL.031001

		Cấp địa hình I

		1km

		585

		181.560

		1.804



		CL.031002

		Cấp địa hình II

		1km

		585

		225.795

		2.165



		CL.031003

		Cấp địa hình III

		1km

		811

		281.914

		2.887



		CL.031004

		Cấp địa hình IV

		1km

		811

		388.870

		4.331



		CL.031005

		Cấp địa hình V

		1km

		811

		658.239

		5.774





Chương XI


CÔNG TÁC ĐO VẼ CHI TIẾT BẢN ĐỒ TRÊN CẠN


1. Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ, lập phư​ơng án thi công, thăm thực địa, chuẩn bị dụng cụ, vật tư trang thiết bị.


- Công tác khống chế đo vẽ : Toàn bộ từ khâu chọn điểm đo góc, đo cạnh, tính toán bình sai lưới tam giác nhỏ, đường chuyền kinh vĩ, đường chuyền toàn đạc, thuỷ chuẩn đo vẽ.


- Đo vẽ chi tiết : Từ khâu chấm vẽ lưới tạo ô vuông, bồi bản vẽ, lên tọa độ điểm đo vẽ, đo vẽ chi tiết bản đồ bằng phương pháp toàn đạc, bàn bạc. Vẽ đường đồng mức bằng phương pháp nội suy, ghép biên tu sửa bản đồ gốc, kiểm tra hoàn chỉnh công tác nội, ngoại nghiệp, can in, đánh máy, nghiệm thu và bàn giao. 

2. Điều kiện áp dụng :


- Cấp địa hình : Theo phụ lục số 3.

CM.010000 - BẢN ĐỒ TỶ LỆ 1/200


CM.011000 - BẢN ĐỒ TỶ LỆ 1/200 ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 0.5M


Đơn vị tính: đồng/1ha


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		CM.011001

		Cấp địa hình I

		1ha

		29.440

		1.221.407

		26.431



		CM.011002

		Cấp địa hình II

		1ha

		29.440

		1.649.230

		35.936



		CM.011003

		Cấp địa hình III

		1ha

		34.730

		2.224.941

		48.397



		CM.011004

		Cấp địa hình IV

		1ha

		34.730

		3.010.603

		53.234



		CM.011005

		Cấp địa hình V

		1ha

		40.020

		4.202.300

		71.947





CM.012000 - BẢN ĐỒ TỶ LỆ 1/200 ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 1M


Đơn vị tính : đồng/1ha


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		CM.012001

		Cấp địa hình I

		1ha

		29.440

		1.161.987

		24.803



		CM.012002

		Cấp địa hình II

		1ha

		29.440

		1.564.721

		33.479



		CM.012003

		Cấp địa hình III

		1ha

		34.730

		2.119.306

		45.121



		CM.012004

		Cấp địa hình IV

		1ha

		34.730

		2.865.355

		49.958



		CM.012005

		Cấp địa hình V

		1ha

		40.020

		3.987.729

		67.928



		CM.012006

		Cấp địa hình VI

		1ha

		40.020

		5.618.472

		95.127





CM.020000 - BẢN ĐỒ TỶ LỆ 1/500


CM.021000 - BẢN ĐỒ TỶ LỆ 1/500, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 0.5M


Đơn vị tính: đồng/1ha


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		CM.021001

		Cấp địa hình I

		1ha

		10.074

		432.444

		9.342



		CM.021002

		Cấp địa hình II

		1ha

		10.074

		580.994

		18.090



		CM.021003

		Cấp địa hình III

		1ha

		12.604

		783.681

		25.365



		CM.021004

		Cấp địa hình IV

		1ha

		12.604

		1.053.711

		35.706



		CM.021005

		Cấp địa hình V

		1ha

		15.134

		1.473.611

		49.464





CM.022000 - BẢN ĐỒ TỶ LỆ 1/500, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 1M


Đơn vị tính: đồng/1ha


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		CM.022001

		Cấp địa hình I

		1ha

		10.074

		413.958

		8.728



		CM.022002

		Cấp địa hình II

		1ha

		10.074

		551.944

		16.657



		CM.022003

		Cấp địa hình III

		1ha

		12.604

		746.049

		23.522



		CM.022004

		Cấp địa hình IV

		1ha

		12.604

		1.003.534

		32.024



		CM.022005

		Cấp địa hình V

		1ha

		15.134

		1.404.948

		45.697



		CM.022006

		Cấp địa hình VI

		1ha

		15.134

		1.967.456

		69.198





CM.030000 - BẢN ĐỒ TỶ LỆ 1/1000


CM.031000 - BẢN ĐỒ TỶ LỆ 1/1000 ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 1M


Đơn vị tính: đồng/100ha


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		CM.031001

		Cấp địa hình I

		100ha

		174.800

		14.425.807

		428.313



		CM.031002

		Cấp địa hình II

		100ha

		197.800

		19.443.479

		597.458



		CM.031003

		Cấp địa hình III

		100ha

		230.000

		26.342.778

		826.004



		CM.031004

		Cấp địa hình IV

		100ha

		241.500

		35.123.704

		1.200.810



		CM.031005

		Cấp địa hình V

		100ha

		287.500

		48.922.302

		1.929.058



		CM.031006

		Cấp địa hình VI

		100ha

		299.000

		66.484.154

		2.577.752





Trong trường hợp do yêu cầu phải đo bản vẽ với đường đồng mức 0,5m thì đơn giá nhân công được nhân với hệ số 1,05. Chi phí máy thi công được cộng thêm như sau:


- Cấp địa hình I

: 17.550 đ


- Cấp địa hình II
: 23.400 đ


- Cấp địa hình III
: 31.200 đ


- Cấp địa hình IV
: 43.875 đ


- Cấp địa hình V
: 73.125 đ


- Cấp địa hình VI
: 95.550 đ


CM.032000 - BẢN ĐỒ TỶ LỆ 1/1000 ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 2M


Đơn vị tính: đồng/100ha


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		CM.032001

		Cấp địa hình I

		100ha

		174.800

		13.798.598

		391.458



		CM.032002

		Cấp địa hình II

		100ha

		197.800

		18.156.050

		638.408



		CM.032003

		Cấp địa hình III

		100ha

		230.000

		25.088.360

		760.484



		CM.032004

		Cấp địa hình IV

		100ha

		241.500

		33.275.088

		1.108.673



		CM.032005

		Cấp địa hình V

		100ha

		287.500

		46.413.466

		1.591.220



		CM.032006

		Cấp địa hình VI

		100ha

		299.000

		63.315.098

		2.377.097





CM.040000 - BẢN ĐỒ TỶ LỆ 1/2000


CM.041000 - BẢN ĐỒ TỶ LỆ 1/2000 ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 1M


Đơn vị tính: đồng/100ha


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		CM.041001

		Cấp địa hình I

		100ha

		59.800

		6.397.532

		189.709



		CM.041002

		Cấp địa hình II

		100ha

		64.400

		9.031.810

		244.638



		CM.041003

		Cấp địa hình III

		100ha

		74.750

		14.174.923

		336.931



		CM.041004

		Cấp địa hình IV

		100ha

		79.350

		18.189.061

		501.004



		CM.041005

		Cấp địa hình V

		100ha

		88.550

		25.088.360

		734.059



		CM.041006

		Cấp địa hình VI

		100ha

		95.450

		35.123.704

		1.059.911





Trong trường hợp do yêu cầu phải đo vẽ với đường đồng mức 0,5m thì đơn giá nhân công được nhân với hệ số 1,05. Chi phí máy thi công được cộng thêm như sau:


- Cấp địa hình I


: 7.800 đ


- Cấp địa hình II

: 9.750 đ


- Cấp địa hình III

: 12.675 đ


- Cấp địa hình IV

: 18.525 đ


- Cấp địa hình V

: 26.325 đ


- Cấp địa hình VI

: 39.000 đ


CM.042000 - BẢN ĐỒ TỶ LỆ 1/2000 ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 2M


Đơn vị tính: đồng/100ha


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		CM.042001

		Cấp địa hình I

		100ha

		59.800

		5.757.118

		173.329



		CM.042002

		Cấp địa hình II

		100ha

		64.400

		8.087.695

		224.162



		CM.042003

		Cấp địa hình III

		100ha

		74.750

		12.729.042

		310.313



		CM.042004

		Cấp địa hình IV

		100ha

		79.350

		16.934.643

		462.101



		CM.042005

		Cấp địa hình V

		100ha

		88.550

		23.833.942

		678.776



		CM.042006

		Cấp địa hình VI

		100ha

		95.450

		33.275.088

		978.011





CM.050000 - BẢN ĐỒ TỶ LỆ 1/5000


CM.051000 - BẢN ĐỒ TỶ LỆ 1/5000 ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 2M


Đơn vị tính: đồng/100ha


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		CM.051001

		Cấp địa hình I

		100ha

		28.520

		3.763.254

		101.882



		CM.051002

		Cấp địa hình II

		100ha

		33.120

		5.017.672

		128.588



		CM.051003

		Cấp địa hình III

		100ha

		42.320

		6.272.090

		146.040



		CM.051004

		Cấp địa hình IV

		100ha

		46.920

		8.780.926

		216.719



		CM.051005

		Cấp địa hình V

		100ha

		63.020

		11.883.960

		326.535



		CM.051006

		Cấp địa hình VI

		100ha

		63.020

		16.307.434

		492.281





CM.052000 - BẢN ĐỒ TỶ LỆ 1/5000 ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 5M


Đơn vị tính: đồng/100ha


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		CM.052001

		Cấp địa hình I

		100ha

		28.520

		3.565.188

		92.873



		CM.052002

		Cấp địa hình II

		100ha

		33.120

		4.390.463

		116.303



		CM.052003

		Cấp địa hình III

		100ha

		42.320

		5.955.184

		133.755



		CM.052004

		Cấp địa hình IV

		100ha

		46.920

		8.153.717

		198.292



		CM.052005

		Cấp địa hình V

		100ha

		63.020

		12.544.180

		297.870



		CM.052006

		Cấp địa hình VI

		100ha

		63.020

		15.680.225

		451.331





CM.060000 - BẢN ĐỒ TỶ LỆ 1/10000


CM.060000 - BẢN ĐỒ TỶ LỆ 1/10000 ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 2M VÀ 5M


Đơn vị tính: đồng/100ha


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		CM.061001

		Đường đồng mức 2m Cấp địa hình I

		100ha

		16.215

		1.439.280

		46.492



		CM.061002

		Đường đồng mức 2m Cấp địa hình II

		100ha

		16.215

		1.756.185

		53.846



		CM.061003

		Đường đồng mức 2m Cấp địa hình III

		100ha

		23.805

		2.383.394

		61.190



		CM.061004

		Đường đồng mức 2m Cấp địa hình IV

		100ha

		23.805

		3.261.487

		89.542



		CM.061005

		Đường đồng mức 2m Cấp địa hình V

		100ha

		29.325

		4.515.905

		126.368



		CM.061006

		Đường đồng mức 2m Cấp địa hình VI

		100ha

		29.325

		6.272.090

		191.597



		CM.062001

		Đường đồng mức 5m Cấp địa hình I

		100ha

		16.215

		1.360.053

		42.397



		CM.062002

		Đường đồng mức 5m Cấp địa hình II

		100ha

		16.215

		1.668.376

		48.728



		CM.062003

		Đường đồng mức 5m Cấp địa hình III

		100ha

		23.575

		2.257.952

		56.071



		CM.062004

		Đường đồng mức 5m Cấp địa hình IV

		100ha

		23.575

		3.070.023

		81.966



		CM.062005

		Đường đồng mức 5m Cấp địa hình V

		100ha

		29.325

		4.265.021

		116.130



		CM.062006

		Đường đồng mức 5m Cấp địa hình VI

		100ha

		29.325

		5.955.184

		175.217





SỐ HOÁ BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH


1. Thành phần công việc


a)  Số hoá bản đồ địa hình


- Chuẩn bị: Nhận vật tư, tài liệu (bản đồ màu: phim dương, lý lịch và các tài liệu liên quan khác). Chuẩn bị hệ thống tin học(máy, dụng cụ setup phần mềm, sao chép các tệp chuẩn…). Chuẩn bị cơ sở toán học.


- Quét tài liệu: chuẩn bị tài liệu : kiểm tra bản đồ (hoặc phim dương…) về độ sạch, rõ nét, các mốc để nắn (điểm mốc khung, lưới kilomet, điểm toạ độ và bổ sung các điểm mốc để nắn nếu thiếu trên bản đồ gốc so với qui định). Quét tài liệu, kiểm tra chất lượng file ảnh quét.


- Nắn file ảnh: nắn ảnh theo khung trong bản đồ, lưới kilomet, điểm toạ độ (tam giác). Lưu file ảnh (để phục vụ cho bước số hoá và các bước KTNT sau này).


- Chuyển đổi bản đồ hệ HN - 72 sang hệ VN - 2000.


Chuẩn bị: Lựa chọn, tính chuyển toạ độ các điểm dùng chuyển đổi và đưa vào tệp tin cơ sở của tờ bản đồ mới. Làm lam kỹ thuật hướng dẫn biên tập.


Nắn chuyển các điểm chuyển đổi. Nắn ảnh theo cơ sở toán học đã chuyển đổi.


Biên tập: Biên tập lại nội dung bản đồ theo mảnh mới (các yếu tố nội dung trong và ngoài khung, nội dung tại phần ghép giữa các mảnh).


- Số hoá nội dung bản đồ: Số hoá các yếu tố nội dung bản đồ và làm sạch dữ liệu theo các lớp đối tượng. Kiểm tra trên máy các bước số hoá nội dung bản đồ theo lớp đã qui định và kiểm tra tiếp biên. Kiểm tra bản đồ giấy in phun. Sữa chữa sau kiểm tra.


- Biên tập nội dung bản đồ (biên tập để lưu dưới dạng bản đồ số): Định nghĩa đối tượng, gắn thuộc tính, tạo topology, tô màu nền, biên tập ký hiệu, chú giải. Trình bày khung và tiếp biên.


- In bản đồ trên giấy (in phun: một bản làm lam biên tập, 1 bản để kiểm tra và 1 bản để giao nộp).


- Ghi bản đồ trên máy tính và quyển lý lịch.


- Ghi bản đồ vào đĩa CD. Kiểm tra dữ liệu trên đĩa CD.


- Nắn chuyển các điểm chuyển đổi. Nắn ảnh theo cơ sở toán học đã chuyển đổi.


b)  Chuyển BĐĐH số dạng véctơ từ hệ VN - 72 sang VN - 2000


- Chuẩn bị: lựa chọn, tính chuyển toạ độ các điểm dùng chuyển đổi và đưa các điểm này vào tệp tin cơ sở của tờ bản đồ mới. Chuẩn bị tư liệu của mảnh liên quan. Làm lam kỹ thuật hướng dẫn biên tập.


- Nắn chuyển: nắn 7 tệp tin thành phần của bản đồ sang VN - 2000. Ghép các tờ bản đồ (khung cũ) và cắt ghép theo khung trong tờ bản đồ mới.


- Biên tập bản đồ theo tờ bản đồ mới (đặt tên, lập lại hồ sơ bảng chắp, tính lại góc lệch nam châm, góc hội tụ kinh tuyến, biên tập tên nước, tên tỉnh, tên huyện, góc khung, ghi chú tên các đơn vị hành chính, ghi chú các mảnh cạnh, ghi chú các đoạn đường đi tới…)


Kiểm tra lại quá trình chuyển đổi, rà soát mức độ đầy đủ các yếu tố nội dung bản đồ (ký hiệu độc lập, ký hiệu hình tuyến, đối tượng vùng tiếp biên…)


- In bản đồ (in phun).


- Ghi bản đồ trên máy tính và quyển lý lịch.


- Ghi bản đồ vào đĩa CD. Kiểm tra đĩa CD.

- Giao nộp sản phẩm: hoàn thiện sản phẩm, nghiệm thu và giao nộp sản phẩm.


c)  Biên tập ra phim (biên tập ra phim phục vụ chế in và chế bản điện tử)

- Lập bản hướng dẫn biên tập: tiếp nhận tài liệu, làm lam kỹ thuật, lập bản hướng dẫn biên tập.


- Biên tập nội dung: biên tập mỹ thuật cập nhập thông tin (địa giới hành chính, địa danh, giao thông…), biên tập các yếu tố nội dung theo qui định thể hiện bản đồ trên giấy. Kiểm tra bản đồ trên giấy.


- In phun(1 bản làm lam biên tập, 1 bản để kiểm tra).


- Xử lý ra tệp in (tệp để gửi được ra máy in phim mapseter….,theo các khuôn dạng chuẩn: RLE,TIFF,POSTCRIPT). Ghi lý lịch bản đồ trên máy tính và quyển lý lịch. Kiểm tra tệp in và sửa chữa.


- Ghi bản đồ vào đĩa CD. Kiểm tra đĩa CD.


- In phim chế in offset (trung bình 6 phim/ mảnh).


- Hiện, tráng phim.


- Sữa chữa phim.


- Hoàn thiện sản phẩm, nghiệm thu, giao nộp sản phẩm.


d) Phân loại khó khăn


Loại 1: Vùng đồng bằng, trung du (đồi thấp) dân cư thưa (rải rác). Thuỷ hệ thưa (sông, mương ít, ao hồ rải rác). Hệ thống giao thông thưa thớt. Bình độ thưa, giãn cách trên 1mm. Thực phủ chủ yếu là lúa, màu tập trung từng khu vực. Ghi chú dễ vẽ và ít, trung bình 10 - 20 ghi chú trong một 1dm2.


Loại 2: Vùng đồng bằng, vùng chuyển tiếp đồng bằng với vùng đồi dân cư tương đối thưa. Mật độ đường sá, sông, mương trung bình. Bình độ đều, giãn cách trên 0,3mm. Thực phủ gồm nhiều loại thực vật xen lẫn (lúa, màu, cây ăn quả,vườn ươm, rừng non….). Các yếu tố tương đối dày, trung bình 1dm2 có 15-30 ghi chú.


Loại 3: Vùng đồng bằng dân cư tập trung thành làng lớn, có thị trấn, thị xã. Vùng đồi, núi cao dân cư thưa (chỉ ở dọc suối, thung lũng). Sông ngòi là loại tư nhiên, đường sá thưa (chủ yếu là đường mòn). Đường bình độ không hoàn chỉnh, ngoằn ngoèn, vụn vặt, cắt xẻ nhiều, vách đứng, núi đá …bình độ dày, giãn cách dưới 0,3mm. Thực phủ đơn giản, chủ yếu là rừng già.


Loại 4: Vùng ven biển, cửa sông nhiều bãi sú, vẹt và lạch thuỷ triều. Vùng đồng bằng dân cư tập trung (thành làng lớn), nhà cửa dày đặc. Vùng thành phố, khu công nghiệp lớn. Hệ thống giao thông, thuỷ hệ dày, phức tạp. Các yếu tố nét quá dày. Ghi chú nhiều, trung bình có trên 35 ghi chú 1dm2.


CM.070000 - SỐ HOÁ BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH


CM.071000 - TỶ LỆ 1/500, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 0.5M


Đơn vị tính: đồng/1ha


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		CM.071001

		Loại khó khăn 1

		1ha

		1.196

		453.757

		23.649



		CM.071002

		Loại khó khăn 2

		1ha

		1.196

		485.051

		23.708



		CM.071003

		Loại khó khăn 3

		1ha

		1.196

		531.991

		23.768



		CM.071004

		Loại khó khăn 4

		1ha

		1.196

		586.755

		23.828





CM.072000 - TỶ LỆ 1/500, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 1M


Đơn vị tính: đồng/1ha


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		CM.072001

		Loại khó khăn 1

		1ha

		1.196

		469.404

		23.589



		CM.072002

		Loại khó khăn 2

		1ha

		1.196

		500.698

		23.649



		CM.072003

		Loại khó khăn 3

		1ha

		1.196

		563.285

		23.708



		CM.072004

		Loại khó khăn 4

		1ha

		1.196

		610.225

		23.768





CM.073000 - TỶ LỆ 1/1000, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 1M


Đơn vị tính: đồng/1ha


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		CM.073001

		Loại khó khăn 1

		1ha

		336

		78.234

		6.168



		CM.073002

		Loại khó khăn 2

		1ha

		336

		109.528

		6.198



		CM.073003

		Loại khó khăn 3

		1ha

		336

		125.174

		6.221



		CM.073004

		Loại khó khăn 4

		1ha

		336

		156.468

		6.257





CM.074000 - TỶ LỆ 1/2000, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 1M


Đơn vị tính: đồng/1ha


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		CM.074001

		Loại khó khăn 1

		1ha

		110

		31.294

		2.985



		CM.074002

		Loại khó khăn 2

		1ha

		110

		39.117

		2.991



		CM.074003

		Loại khó khăn 3

		1ha

		110

		46.940

		2.997



		CM.074004

		Loại khó khăn 4

		1ha

		110

		54.764

		3.006





CM.075000 - TỶ LỆ 1/2000, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 2M


Đơn vị tính: đồng/1ha


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		CM.075001

		Loại khó khăn 1

		1ha

		110

		19.558

		2.982



		CM.075002

		Loại khó khăn 2

		1ha

		110

		23.470

		2.988



		CM.075003

		Loại khó khăn 3

		1ha

		110

		27.382

		2.994



		CM.075004

		Loại khó khăn 4

		1ha

		110

		31.294

		3.004





CM.076000 - TỶ LỆ 1/5000, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 1M


Đơn vị tính: đồng/1ha


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		CM.076001

		Loại khó khăn 1

		1ha

		29

		9.388

		428



		CM.076002

		Loại khó khăn 2

		1ha

		29

		10.953

		434



		CM.076003

		Loại khó khăn 3

		1ha

		29

		12.517

		440



		CM.076004

		Loại khó khăn 4

		1ha

		29

		14.082

		446





CM.077000 - TỶ LỆ 1/5000, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 5M


Đơn vị tính: đồng/1ha


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		CM.077001

		Loại khó khăn 1

		1ha

		29

		7.041

		426



		CM.077002

		Loại khó khăn 2

		1ha

		29

		7.823

		432



		CM.077003

		Loại khó khăn 3

		1ha

		29

		9.388

		437



		CM.077004

		Loại khó khăn 4

		1ha

		29

		10.953

		444





CM.078000 - TỶ LỆ 1/10000, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 5M


Đơn vị tính: đồng/10ha


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		CM.078001

		Loại khó khăn 1

		10ha

		78

		46.940

		185



		CM.078002

		Loại khó khăn 2

		10ha

		78

		54.764

		197



		CM.078003

		Loại khó khăn 3

		10ha

		78

		62.587

		209



		CM.078004

		Loại khó khăn 4

		10ha

		78

		70.411

		221





Chương XII


CÔNG TÁC ĐO VẼ CHI TIẾT BẢN ĐỒ DƯỚI NƯỚC


1. Thành phần công việc

- Nhận nhiệm vụ, lập phương án thi công, thăm thực địa, chuẩn bị dụng cụ, vật t​ư trang thiết bị.


- Công tác khống chế đo vẽ : Toàn bộ từ khâu chọn điểm đo góc, đo cạnh, tính toán bình sai lư​ới tam giác nhỏ, đường chuyền kinh vĩ, đường chuyền toàn đạc, thuỷ chuẩn đo vẽ.


- Đo vẽ chi tiết : Từ khâu chấm vẽ lưới tạo ô vuông, bồi bản vẽ, lên toạ độ điểm đo vẽ, đo vẽ chi tiết bản đồ bằng phương pháp toàn đạc, bàn bạc. Vẽ đường đồng mức bằng phương pháp nội suy, ghép biên tu sửa bản đồ gốc, kiểm tra hoàn chỉnh công tác nội, ngoại nghiệp, can in, đánh máy, nghiệm thu và bàn giao.  


2. Điều kiện áp dụng

- Cấp địa hình : Theo phụ lục số 3.

3. Những công việc chư​a tính vào đơn giá

- Công tác thi công phương tiện nổi (tàu, thuyền, phao, phà). 


CN.00000 - ĐO VẼ CHI TIẾT BẢN ĐỒ DƯỚI NƯỚC


CN.01100 - BẢN ĐỒ TỶ LỆ 1/200 ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 0,5M


Đơn vị tính: đồng/1ha


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		CN.011001

		Cấp địa hình I

		1ha

		23.760

		1.584.528

		19.373



		CN.011002

		Cấp địa hình II

		1ha

		23.760

		2.139.113

		26.964



		CN.011003

		Cấp địa hình III

		1ha

		28.820

		2.891.764

		36.333



		CN.011004

		Cấp địa hình IV

		1ha

		28.820

		3.915.105

		39.703



		CN.011005

		Cấp địa hình V

		1ha

		33.880

		5.460.019

		55.626





CN.01200 - BẢN ĐỒ TỶ LỆ 1/200 ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 1M


Đơn vị tính: đồng/1ha


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		CN.012001

		Cấp địa hình I

		1ha

		23.760

		1.511.904

		18.564



		CN.012002

		Cấp địa hình II

		1ha

		23.760

		2.038.099

		25.015



		CN.012003

		Cấp địa hình III

		1ha

		28.820

		2.753.117

		34.491



		CN.012004

		Cấp địa hình IV

		1ha

		28.820

		3.723.641

		38.741



		CN.012005

		Cấp địa hình V

		1ha

		33.880

		5.199.232

		52.760



		CN.012006

		Cấp địa hình VI

		1ha

		33.880

		7.294.111

		73.969





CN.02100 - BẢN ĐỒ TỶ LỆ 1/500 ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 0,5M


Đơn vị tính: đồng/1ha


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		CN.021001

		Cấp địa hình I

		1ha

		9.636

		554.585

		6.779



		CN.021002

		Cấp địa hình II

		1ha

		9.636

		759.253

		13.333



		CN.021003

		Cấp địa hình III

		1ha

		12.056

		1.016.739

		18.881



		CN.021004

		Cấp địa hình IV

		1ha

		12.056

		1.366.655

		25.736



		CN.021005

		Cấp địa hình V

		1ha

		14.476

		1.912.657

		36.584





CN.02200 - BẢN ĐỒ TỶ LỆ 1/500 ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 1M


Đơn vị tính: đồng/1ha


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		CN.022001

		Cấp địa hình I

		1ha

		9.636

		532.798

		6.370



		CN.022002

		Cấp địa hình II

		1ha

		9.636

		713.038

		12.350



		CN.022003

		Cấp địa hình III

		1ha

		12.056

		963.921

		17.653



		CN.022004

		Cấp địa hình IV

		1ha

		12.056

		1.300.633

		23.893



		CN.022005

		Cấp địa hình V

		1ha

		14.476

		1.822.207

		33.923



		CN.022006

		Cấp địa hình VI

		1ha

		14.476

		2.555.051

		51.365





CN.03100 - BẢN ĐỒ TỶ LỆ 1/1000 ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 1M


Đơn vị tính: đồng/100ha


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		CN.031001

		Cấp địa hình I

		100ha

		110.400

		18.750.250

		308.140



		CN.031002

		Cấp địa hình II

		100ha

		133.400

		25.273.220

		434.563



		CN.031003

		Cấp địa hình III

		100ha

		165.600

		34.245.610

		606.585



		CN.031004

		Cấp địa hình IV

		100ha

		177.100

		45.687.224

		887.580



		CN.031005

		Cấp địa hình V

		100ha

		223.100

		63.645.208

		1.417.544



		CN.031006

		Cấp địa hình VI

		100ha

		234.600

		86.422.798

		1.902.200





CN.03200 - BẢN ĐỒ TỶ LỆ 1/1000 ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 2M


Đơn vị tính: đồng/100ha


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		CN.032001

		Cấp địa hình I

		100ha

		110.400

		17.957.984

		281.523



		CN.032002

		Cấp địa hình II

		100ha

		133.400

		23.635.876

		400.165



		CN.032003

		Cấp địa hình III

		100ha

		165.600

		32.614.868

		559.493



		CN.032004

		Cấp địa hình IV

		100ha

		177.100

		43.178.388

		822.060



		CN.032005

		Cấp địa hình V

		100ha

		223.100

		60.344.108

		1.181.058



		CN.032006

		Cấp địa hình VI

		100ha

		234.600

		82.329.434

		1.760.922





CN.04100 - BẢN ĐỒ TỶ LỆ 1/2000 ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 1M


Đơn vị tính: đồng/100ha


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		CN.041001

		Cấp địa hình I

		100ha

		59.800

		8.252.750

		136.498



		CN.041002

		Cấp địa hình II

		100ha

		64.400

		11.751.916

		177.448



		CN.041003

		Cấp địa hình III

		100ha

		74.750

		18.354.116

		253.793



		CN.041004

		Cấp địa hình IV

		100ha

		79.350

		23.239.744

		368.063



		CN.041005

		Cấp địa hình V

		100ha

		88.550

		32.614.868

		544.595



		CN.041006

		Cấp địa hình VI

		100ha

		95.450

		45.687.224

		783.488





CN.04200 - BẢN ĐỒ TỶ LỆ 1/2000 ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 2M


Đơn vị tính: đồng/100ha


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		CN.042001

		Cấp địa hình I

		100ha

		59.800

		7.856.618

		125.032



		CN.042002

		Cấp địa hình II

		100ha

		64.400

		11.091.696

		163.115



		CN.042003

		Cấp địa hình III

		100ha

		74.750

		17.429.808

		229.293



		CN.042004

		Cấp địa hình IV

		100ha

		79.350

		21.985.326

		340.831



		CN.042005

		Cấp địa hình V

		100ha

		88.550

		30.964.318

		505.898



		CN.042006

		Cấp địa hình VI

		100ha

		95.450

		43.178.388

		725.930





CN.05100 - BẢN ĐỒ TỶ LỆ 1/5000 ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 2M


Đơn vị tính: đồng/100ha


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		CN.051001

		Cấp địa hình I

		100ha

		28.520

		4.885.628

		73.080



		CN.051002

		Cấp địa hình II

		100ha

		33.120

		6.522.974

		92.911



		CN.051003

		Cấp địa hình III

		100ha

		42.320

		8.153.717

		105.933



		CN.051004

		Cấp địa hình IV

		100ha

		46.920

		11.421.806

		157.007



		CN.051005

		Cấp địa hình V

		100ha

		63.020

		15.515.170

		236.966



		CN.051006

		Cấp địa hình VI

		100ha

		63.020

		21.193.062

		357.417





CN.05200 - BẢN ĐỒ TỶ LỆ 1/5000 ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 5M


Đơn vị tính: đồng/100ha


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		CN.052001

		Cấp địa hình I

		100ha

		28.520

		4.641.347

		67.347



		CN.052002

		Cấp địa hình II

		100ha

		33.120

		5.707.602

		85.130



		CN.052003

		Cấp địa hình III

		100ha

		42.320

		7.724.574

		97.334



		CN.052004

		Cấp địa hình IV

		100ha

		46.920

		10.596.531

		144.108



		CN.052005

		Cấp địa hình V

		100ha

		63.020

		14.656.884

		217.515



		CN.052006

		Cấp địa hình VI

		100ha

		63.020

		20.380.991

		328.752





CN.06100 - BẢN ĐỒ TỶ LỆ 1/10000 ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 2M


Đơn vị tính: đồng/100ha


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		CN.061001

		Cấp địa hình I

		100ha

		16.215

		1.855.218

		33.393



		CN.061002

		Cấp địa hình II

		100ha

		16.215

		2.284.361

		38.816



		CN.061003

		Cấp địa hình III

		100ha

		23.805

		3.096.432

		44.503



		CN.061004

		Cấp địa hình IV

		100ha

		23.805

		4.238.612

		65.174



		CN.061005

		Cấp địa hình V

		100ha

		29.325

		5.869.356

		91.843



		CN.061006

		Cấp địa hình VI

		100ha

		29.325

		8.153.717

		138.765





CN.06200 - BẢN ĐỒ TỶ LỆ 1/10000 ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 5M


Đơn vị tính: đồng/100ha


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		CN.062001

		Cấp địa hình I

		100ha

		16.215

		1.762.787

		30.526



		CN.062002

		Cấp địa hình II

		100ha

		16.215

		2.165.522

		35.540



		CN.062003

		Cấp địa hình III

		100ha

		23.575

		3.109.636

		40.818



		CN.062004

		Cấp địa hình IV

		100ha

		23.575

		4.027.342

		59.850



		CN.062005

		Cấp địa hình V

		100ha

		29.325

		5.572.257

		84.267



		CN.062006

		Cấp địa hình VI

		100ha

		29.325

		7.744.381

		126.480





Chương XIII


ĐO VẼ MẶT CẮT ĐỊA HÌNH


ĐO VẼ MẶT CẮT DỌC TUYẾN Ở TRÊN CẠN


1. Thành phần công việc


- Thu thập, nghiên cứu và tổng hợp các tài liệu địa hình.

- Đi thực địa, khảo sát tổng hợp. Lập đề cương kỹ thuật. 


- Chuẩn bị máy móc, thiết bị, vật tư​, kiểm nghiệm và hiệu chỉnh máy thiết bị.

- Tìm điểm xuất phát, xác định tuyến các điểm chi tiết, các điểm ngoặt, các điểm chi tiết thuộc tuyến công trình.

- Đóng cọc, chọn mốc bê tông.

- Đo xác định khoảng cách, xác định độ cao, toạ độ các điểm ngoặt, các điểm chi tiết thuộc tuyến công trình.

- Đo cắt dọc tuyến công trình.

- Cắm đường cong của tuyến công trình.

- Tính toán nội nghiệp, vẽ trắc đồ dọc tuyến công trình.

- Kiểm tra, nghiệm thu tài liệu tính toán, bản vẽ.


- Lập báo cáo kỹ thuật, can vẽ giao nộp tài liệu.


2. Điều kiện áp dụng


- Phân cấp địa hình: Phụ lục số 5.


- Đơn giá đo vẽ mặt cắt dọc tuyến công trình mới được xây dựng trong trường hợp đã có các lưới khống chế cao, toạ độ, cơ sở. Trường hợp chư​a có phải tính thêm.


- Đơn giá cắm điểm tim công trình trên tuyến tính ngoài đơn giá này.


- Công tác phát cây tính ngoài đơn giá này.


- Chỉ áp dụng cho đo vẽ tuyến đường, tuyến kênh mới.


3. Hệ số áp dụng

Đơn giá nhân công và máy nhân với hệ số sau:


		STT

		Điều kiện

		Hệ số



		1

		Đo vẽ mặt cắt dọc tuyến đê, tuyến đường cũ

		K=0,75



		2

		Đo vẽ mặt cắt dọc tuyến kênh cũ (đo vẽ hai bờ kênh ở trên cạn)

		K=1,35



		3

		Đo vẽ mặt cắt dọc tuyến công trình đầu nối (đập đất, đập tràn, cống, tuynen...)

		K=1,2





4. Bảng giá: Đo vẽ mặt cắt địa hình


CO.011000 - ĐO VẼ MẶT CẮT DỌC TUYẾN Ở TRÊN CẠN


Đơn vị tính: đồng/100m


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		CO.011001

		Cấp địa hình I

		100m

		9.450

		112.237

		1.788



		CO.011002

		Cấp địa hình II

		100m

		10.825

		145.909

		2.427



		CO.011003

		Cấp địa hình III

		100m

		13.982

		189.483

		3.218



		CO.011004

		Cấp địa hình IV

		100m

		15.358

		246.262

		4.394



		CO.011005

		Cấp địa hình V

		100m

		18.515

		316.906

		6.154



		CO.011006

		Cấp địa hình VI

		100m

		19.890

		415.939

		8.581





ĐO VẼ MẶT CẮT NGANG TUYẾN Ở TRÊN CẠN


1. Thành phần công việc


- Thu thập, nghiên cứu và tổng hợp tài liệu địa hình.


- Đi thực địa khảo sát thực địa. Lập đề cư​ơng kỹ thuật.


- Chuẩn bị máy, thiết bị vật tư​, kiểm nghiệm, hiệu chỉnh máy, dụng cụ.


- Tìm điểm xuất phát, định vị trí mặt cắt.


- Đóng cọc, chôn mốc bê tông (nếu có).


- Đo xác định độ cao, toạ độ, mốc ở hai đầu mặt cắt, các điểm chi tiết thuộc mặt cắt.


- Tính toán nội nghiệp vẽ trắc đồ ngang.


- Kiểm tra, nghiệm thu tài liệu tính toán, bản vẽ.


- Lập báo cáo kỹ thuật, can vẽ, giao nộp tài liệu.


2. Điều kiện áp dụng


- Phân cấp địa hình: Phụ lục số 5.


- Đơn giá đo vẽ mặt cắt ngang tuyến công trình được xây dựng trong trường hợp đã có lưới khống chế độ cao cơ sở của khu vực. Trường hợp chư​a có phải tính thêm.


- Trong đơn giá ch​ưa tính công phát cây, nếu có phải tính thêm.


3. Các hệ số áp dụng


- Nếu phải chôn mốc bê tông ở hai đầu mặt cắt thì  mỗi mặt cắt được tính thêm:


+ Vật liệu:


Mốc bê tông đúc sẵn
: 2 cái x 20.000đ/cái = 40.000đ


Xi măng PC30
: 10 kg x 802đ/kg = 8.020đ


Vật liệu khác
: 5%. = 2.401đ 


+ Nhân công: 


Cấp bậc thợ bình quân
: 4/7 : 3 công x 45.010 đ/công = 13.5030đ


+ Đơn giá tổng hợp
= 296.770 đ/mặt cắt


- Đo mặt cắt ngang tuyến kênh mới (không xác định toạ độ mốc ở hai đầu mặt cắt, không chôn mốc bê tông), đơn giá nhân công và máy được nhân với hệ số k = 0,7.


4. Bảng giá: Đo vẽ mặt cắt ngang tuyến ở trên cạn


CO.012000 - ĐO VẼ MẶT CẮT NGANG TUYẾN Ở TRÊN CẠN


Đơn vị tính: đồng/100m


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		CO.012001

		Cấp địa hình I

		100m

		9.625

		145.909

		3.692



		CO.012002

		Cấp địa hình II

		100m

		11.000

		189.483

		5.158



		CO.012003

		Cấp địa hình III

		100m

		12.375

		246.262

		6.858



		CO.012004

		Cấp địa hình IV

		100m

		13.750

		320.207

		9.290



		CO.012005

		Cấp địa hình V

		100m

		15.125

		422.541

		13.336



		CO.012006

		Cấp địa hình VI 

		100m

		16.500

		541.380

		19.289





ĐO VẼ MẶT CẮT DỌC TUYẾN Ở DƯỚI NƯỚC


1. Thành phần công việc


- Thu thập, nghiên cứu và tổng hợp tài liệu địa hình.


- Đi thực địa khảo sát tổng hợp, lập đề c​ương kỹ thuật.


- Chuẩn bị máy móc, dụng cụ, vật tư​, kiểm nghiệm và hiệu chỉnh máy, thiết bị.


- Tìm điểm xuất phát, điểm khép. Xác định tuyến đo ở trên cạn.


- Đo khoảng cách ở trên bờ, đóng cọc, mốc ở trên bờ.


- Đo cao độ mặt nước, cao độ đáy sông, suối, kênh.


- Tính toán nội nghiệp, vẽ trắc đồ dọc (cao độ mặt nước, cao độ lòng sông, suối, kênh)


- Kiểm tra, nghiệm thu tính toán bản vẽ.


- Lập báo cáo kỹ thuật, can in, giao nộp tài liệu.


2. Điều kiện áp dụng


- Cấp địa hình: Phụ lục số 6.


- Đơn giá đo mặt cắt dọc ở dưới nước được xây dựng trong trường hợp đã có lưới khống chế cao, toạ độ cơ sở ở các khu vực. Trư​ờng hợp chư​a có phải tính thêm.


- Trong đơn giá ch​ưa tính phần chi phí các ph​ương tiện nh​ư tàu, thuyền... chi phí này lập dự toán riêng.


3. Bảng giá


CO.013000 - ĐO VẼ MẶT CẮT DỌC TUYẾN Ở DƯỚI NƯỚC


Đơn vị tính: đồng/100m


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		CO.013001

		Cấp địa hình I

		100m

		9.615

		158.453

		2.682



		CO.013002

		Cấp địa hình II

		100m

		10.990

		205.989

		3.678



		CO.013003

		Cấp địa hình III

		100m

		14.148

		268.049

		4.827



		CO.013004

		Cấp địa hình IV

		100m

		15.522

		349.917

		7.084



		CO.013005

		Cấp địa hình V

		100m

		18.680

		452.251

		9.373





ĐO VẼ MẶT CẮT NGANG TUYẾN Ở DƯỚI NƯỚC


1. Thành phần công việc


- Nh​​ư nội dung công việc đo vẽ mặt cắt ở trên cạn.


- Thêm một số thành phần công việc sau:


Căng dây ở trên bờ, chèo thuyền đo cao độ mặt nước, cao độ đáy sông, suối, kênh hoặc chèo thuyền thả neo, đo cao độ mặt nước, cao độ đáy sông, suối, kênh.


2. Điều kiện áp dụng


- Phân cấp địa hình: Phụ lục số 6.


- Đơn giá đo vẽ mặt cắt ngang ở dưới nước được xây dựng trong điều kiện đã có lưới khống chế cao, toạ độ cơ sở của khu vực. Trường hợp chưa có được tính thêm.


- Trong đơn giá chư​a tính phần chi phí các phương tiện nổi nh​ư tàu, thuyền... chi phí này lập dự toán riêng.


3. Các hệ số áp dụng


Nếu phải chôn mốc bê tông ở hai đầu mặt cắt được tính thêm:


+ Vật liệu

Mốc bê tông đúc sẵn
: 2 mốc x 20.000đ/mốc = 40.000 đ


Xi măng PC30
: 10 kg x 802đ/kg = 8.020 đ


Vật liệu khác 5% 
: = 2.401 đ


Cộng
: = 50.421 đ


4. Bảng giá: Đo vẽ mặt cắt ngang tuyến ở dưới nước

CO.014000 - ĐO VẼ MẶT CẮT NGANG TUYẾN Ở DƯỚI NƯỚC


Đơn vị tính: đồng/100m


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		CO.014001

		Cấp địa hình I

		100m

		8.250

		219.193

		5.831



		CO.014002

		Cấp địa hình II

		100m

		8.250

		284.555

		8.415



		CO.014003

		Cấp địa hình III

		100m

		11.000

		369.723

		11.955



		CO.014004

		Cấp địa hình IV

		100m

		11.000

		479.980

		14.833



		CO.014005

		Cấp địa hình V

		100m

		13.750

		627.209

		21.907





CO.021000 - CÔNG TÁC ĐO LÚN CÔNG TRÌNH

1. Thành phần công việc


- Nhận nhiệm vụ khảo sát hiện trường.


- Chuẩn bị dụng cụ, vật tư​, trang thiết bị.


- Đo khống chế cao độ (dẫn cao độ giữa các mốc chuẩn).


- Dẫn cao độ từ mốc chuẩn vào các điểm trên công trình.


- Đo dẫn dài từ vị trí móng tới các điểm dựng mia.


- Bình sai, đánh giá độ chính xác, lưới khống chế, lưới đo lún, hoàn chỉnh tài liệu đo lún, làm báo cáo tổng kết.


- Kiểm nghiệm máy và các dụng cụ đo, bảo dưỡng thường kỳ cho mốc đo lún.


- Kiểm tra chất lượng sản phẩm, hoàn chỉnh hồ sơ, nghiệm thu và bàn giao.


2. Điều kiện áp dụng


- Cấp địa hình: Phụ lục số 7.


- Đơn giá tính cho cấp đo lún hạng 3 của Nhà nước với địa hình cấp 3.


- Mốc chuẩn cao độ, tọa độ Nhà nước đã có ở khu vực đo (phạm vi 300m)


3. Những công việc chưa tính vào đơn giá


- Công tác dẫn mốc cao độ, tọa độ Nhà nước từ ngoài khu vực đo (phạm vi > 300m)


4. Bảng giá:  Công tác đo lún công trình


Đơn vị tính: đồng/1chu kỳ đo


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		CO.021001

		Số điểm đo của một chu kỳ n <10

		1 chu kỳ đo

		29.832

		792.264

		22.772



		CO.021002

		Số điểm đo của một chu kỳ n > 10, n ≤ 15

		1 chu kỳ đo

		39.732

		1.188.396

		28.490



		CO.021003

		Số điểm đo của một chu kỳ n > 15, n ≤ 20

		1 chu kỳ đo

		50.776

		1.650.550

		34.209



		CO.021004

		Số điểm đo của một chu kỳ n > 20, n ≤ 25

		1 chu kỳ đo

		60.676

		2.112.704

		39.929



		CO.021005

		Số điểm đo của một chu kỳ n > 25, n ≤ 30

		1 chu kỳ đo

		71.720

		2.640.880

		45.647



		CO.021006

		Số điểm đo của một chu kỳ n > 30, n ≤ 35

		1 chu kỳ đo

		81.620

		3.103.034

		51.366





5. Bảng hệ số: Khi đo lún ở địa hình khác cấp 3 và cấp hạng đo lún khác cấp 3


-  Bảng hệ số cấp địa hình


		Cấp địa hình

		1

		2

		3

		4

		5



		Hệ số

		0,8

		0,9

		1,0

		1,1

		1,2





- Bảng hệ số cấp hạng đo lún


		Cấp hạng đo lún

		III

		II

		I

		Đặc biệt



		Hệ số

		1,0

		1,1

		1,2

		1,3





-  Khi đo từ chu kỳ thứ 2 trở đi thì đơn giá nhân công và máy được nhân với hệ số tương ứng với số chu kỳ đo.


Chương XIV


CÔNG TÁC THÍ NGHIỆM TRONG PHÒNG


1. Thành phần công việc

- Giao nhận mẫu và yêu cầu thí nghiệm. Chuẩn bị máy, vật tư, thiết bị thí nghiệm. Tiến hành thí nghiệm các chỉ tiêu. Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm. Thu dọn, lau chùi, bảo dưỡng máy, thiết bị. Kiểm tra, nghiệm thu, bàn giao kết quả thí nghiệm.


CP.01100 - THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH CÁC CHỈ TIÊU HOÁ LÝ CỦA MẪU NƯỚC TOÀN PHẦN


Đơn vị tính: đồng/1mẫu


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		CP.011001




		Thí nghiệm xác định các chỉ tiêu hóa lý của mẫu nước toàn phần 

		1 mẫu

		34.617

		330.110

		140.521



		CP.011002

		Mẫu nước ăn mòn bê tông

		1 mẫu

		24.232

		231.077

		98.365



		CP.011003

		Mẫu nước triết

		1 mẫu

		27.694

		264.088

		112.417



		CP.011004

		Mẫu nước vi trùng

		1 mẫu

		25.983

		247.582

		105.391





CP.02100 - THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH CÁC CHỈ TIÊU HOÁ HỌC CỦA MẪU ĐÁ


Đơn vị tính: đồng/1mẫu


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		CP.021001

		Thí nghiệm xác định các chỉ  tiêu hóa học của mẫu đá

		1 mẫu

		49.906

		594.198

		63.301





CP.03100 - THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH CÁC CHỈ TIÊU CƠ LÝ CỦA MẪU ĐẤT NGUYÊN DẠNG (CẮT, NÉN BẰNG PHƯƠNG PHÁP 1 TRỤC)


1. Thành phần công việc


- Nhận mẫu: các yêu cầu, chỉ tiêu thí nghiệm.


- Chuẩn bị máy, thiết bị, vật tư​.


- Tiến hành thí nghiệm mẫu:


+ Mở mẫu, mô tả, lấy mẫu đất và thí nghiệm mẫu đất nguyên dạng 17 chỉ tiêu.


+ Gia công mẫu .


+ Thí nghiệm


+ Thu thập, chỉnh lý số liệu kết quả thí nghiệm.


- Phân tích, tính toán, vẽ biểu bảng.


- Nghiệm thu, bàn giao.


2. Bảng giá


Đơn vị tính: đồng/1mẫu


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		CP.031001




		Thí nghiệm xác định các chỉ tiêu cơ lý của mẫu đất nguyên dạng 

		1 mẫu

		24.711

		415.939

		148.785



		CP.031002

		Xác định 9 chỉ tiêu thông thường cơ lý của mẫu đất

		1 mẫu

		13.572

		228.766

		81.832





CP.3200 - THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH CHỈ TIÊU CƠ LÝ MẪU ĐẤT NGUYÊN DẠNG (BẰNG PHƯƠNG PHÁP BA TRỤC)


1. Thành phần công việc


- Nhận mẫu: các yêu cầu, chỉ tiêu thí nghiệm.


- Chuẩn bị máy, thiết bị, vật t​ư.


- Tiến hành thí nghiệm mẫu:


+ Mở mẫu, mô tả, lấy mẫu đất và thí nghiệm mẫu đất nguyên dạng 17 chỉ tiêu.


+ Gia công mẫu 3 trục làm 4 viên.


+ Lắp vào máy để bão hòa nư​ớc.


+ Sau khi bão hoà n​ước, tiến hành thao tác máy trong thời gian 24 giờ/ 1viên.


+ Thu thập, chỉnh lý số liệu kết quả thí nghiệm.


- Phân tích, tính toán, vẽ biểu bảng.


- Nghiệm thu, bàn giao.


2. Bảng giá


Đơn vị tính: đồng/1mẫu


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		CP.032001

		Thí nghiệm xác định các chỉ tiêu mẫu đất nguyên dạng 

		1 mẫu

		182.694

		1.188.396

		744.816



		CP.032002

		Xác định chỉ tiêu mẫu đất ba trục cố kết thoát nước (CD)

		1 mẫu

		365.387

		2.376.792

		1.489.632



		CP.032003

		Xác định chỉ tiêu mẫu đất ba trục cố kết không thoát nước (UU)

		1 mẫu

		91.347

		594.198

		372.408



		CP.032004

		Xác định chỉ tiêu mẫu đất ba trục không hạn chế nở hông

		1 mẫu

		63.935

		415.939

		260.686





CP.03300 - THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH CÁC CHỈ TIÊU CƠ LÝ CỦA MẪU ĐẤT KHÔNG NGUYÊN DẠNG


Đơn vị tính : đ/1mẫu


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		CP.033001

		Thí nghiệm xác định các chỉ tiêu cơ lý của mẫu đất

		1 mẫu

		17.010

		501.767

		87.152



		CP.033002

		Xác định 7 chỉ tiêu cơ lý của mẫu đất không nguyên dạng.

		1 mẫu

		5.115

		150.530

		26.146





CP.3400 - THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH CHỈ TIÊU ĐẦM NÉN TIÊU CHUẨN


1. Thành phần công việc


- Nhận mẫu, các yêu cầu chỉ tiêu kỹ thuật.


- Chuẩn bị máy, thiết bị vật tư​.


- Mở mẫu đất, mô tả, phơi đất, làm thí nghiệm chỉ tiêu vật lý của đất (7 chỉ tiêu).


- Xay đất, thí nghiệm lượng ngậm nước khô gió.


- Chia mẫu đất thí nghiệm thành 5 phần, ủ đất với 5 lư​ợng ngậm nước khác nhau (24- 28 giờ).


- Tiến hành đầm từng phần đất theo yêu cầu.


- Lấy mẫu đất ra khỏi máy đầm bằng kích rồi cân trọng lượng đất đầm.


- Thí nghiệm độ ẩm trong mẫu đất sau khi đầm.


- Thu thập, ghi chép các chỉ tiêu thí nghiệm.


- Vẽ biểu đồ quan hệ tỷ trọng (g) và độ ẩm (W) của đất.


- Xác định tỷ trọng và lượng ngậm nước tốt nhất.


- Nghiệm thu, bàn giao . 


2. Bảng giá

Đơn vị tính: đồng/1mẫu


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		CP.034001

		Thí nghiệm xác định chỉ tiêu đầm nén tiêu chuẩn 

		1 mẫu

		28.434

		534.778

		132.183





Ghi chú: Nếu thí nghiệm đầm nén bằng cối cải tiến (modify), định mức nhân công và máy điều chỉnh hệ số K = 1,2.

CP.04100 - THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH CÁC CHỈ TIÊU CƠ LÝ CỦA MẪU ĐÁ


Đơn vị tính: đồng/1mẫu


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		CP.041001

		Thí nghiệm xác định các chỉ tiêu cơ lý của mẫu đá 

		1 mẫu

		11.151

		442.347

		190.062





CP.05100 - THÍ NGHIỆM MẪU CÁT - SỎI - VẬT LIỆU XÂY DỰNG


Đơn vị tính: đồng/1mẫu


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		CP.051001

		Thí nghiệm mẫu cát , sỏi - vật liệu xây dựng

		1 mẫu

		7.669

		442.347

		58.390





CP.06100 - THÍ NGHIỆM MẪU ĐẤT DĂM SẠN LỚN

1. Thành phần công việc


- Nhận mẫu khối lớn (120 kg) các yêu cầu chỉ tiêu thí nghiệm.


- Chuẩn bị máy, thiết bị, vật t​ư.


- Mở mẫu, mô tả, lấy đất và làm các chỉ tiêu thí nghiệm.


- Chia mẫu thí nghiệm thành 4 viên.


- Tiến hành thí nghiệm từng viên để xác định chỉ tiêu:


+ Xay đất, trộn đất, ủ đất.


+ Đầm vào cối theo dung trọng yêu cầu.


+ Ngâm bão hoà nước từ 3-7 ngày.


+ Tiến hành cắt theo yêu cầu.


+ Thu thập, ghi chép kết quả thí nghiệm.


Sau đó tiếp tục thí nghiệm lặp lại nh​ư trên cho các dao mẫu còn lại.


- Tính toán tổng hợp kết quả, vẽ biểu đồ.


- Thu dọn, lau chùi, bảo dưỡng máy và thiết bị.


- Nghiệm thu và bàn giao.


2. Bảng giá


Đơn vị tính: đồng/1mẫu


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		CP.061001

		Thí nghiệm mẫu đất dăm sạn lớn 

		1 mẫu

		165.835

		1.188.396

		411.026





CP.07100 - THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN VẬT CHẤT VÀ CẤU TRÚC CỦA ĐÁ (LÁT MỎNG THẠCH HỌC)


Đơn vị tính: đồng/1mẫu


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		CP.071001

		Thí nghiệm xác định thành phần vật chất và cấu trúc của đá (lát mỏng thạch học)

		1 mẫu

		27.192

		117.351

		9.681





CP.08100 - THÍ NGHIỆM PHÂN TÍCH MẪU CLO - TRONG NGUYÊN LIỆU LÀM XI MĂNG

1. Thành phần công việc


- Chuẩn bị dụng cụ, vật t​ư hoá chất phục vụ thí nghiệm.


- Chuẩn bị mẫu vật liệu đ​ưa vào thí nghiệm: cân, đong, nghiền mịn, gia công tinh.


- Tiến hành thí nghiệm (bằng ph​ương pháp Charpenter- Volhard): Sấy mẫu trong tủ sấy 24 giờ, triết mẫu 72 giờ, lọc lấy dung dịch để lấy các muối tan, phân tích xác định hàm l​ượng Cl.


2. Bảng giá


Đơn vị tính: đồng/1mẫu


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		CP.081001

		Thí nghiệm phân tích mẫu clo trong nguyên liệu làm ximăng

		1 mẫu

		9.472

		195.585

		176.548





CP.09100 - THÍ NGHIỆM CBR (XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ NÉN LÚN CALIFONIA)


1. Thành phần công việc


- Nhận mẫu, các yêu cầu và chỉ tiêu thí nghiệm.


- Chuẩn bị máy, thiết bị, vật t​ư.


- Mở mẫu đất, phơi đất, làm các thí nghiệm xác định các chỉ tiêu vật lý của đất 


- Làm tơi đất, xác định độ ẩm ban đầu của mẫu.


- Chia mẫu đất làm 5 phần, ủ với 5 độ ẩm khác nhau (4-8 giờ)


- Tiến hành đầm 5 cối, mỗi cối xác định 2 chỉ tiêu: Dung trọng và độ ẩm.


- Tính toán số liệu thí nghiệm, vẽ biểu đồ quan hệ: Dung trọng và độ ẩm.


- Xác định dung trọng lớn nhất và độ ẩm tốt nhất của mẫu qua đồ thị vẽ được.


- Từ kết quả thí nghiệm đầm chặt, chế bị mẫu theo yêu cầu của thiết kế.


- Đúc 6 cối cho 1 mẫu để xác định chỉ tiêu CBR ở 2 trạng thái khô và bão hòa.


- Tiến hành thí nghiệm mẫu, thu thập số liệu và tính toán kết quả, vẽ biểu đồ quan hệ giữa độ lún (quy ​ước) và áp lực nén tương ứng.


- Nghiệm thu và bàn giao tài liệu thí nghiệm.


2. Bảng giá


Đơn vị tính: đồng/1mẫu


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		CP.091001

		Thí nghiệm CBR (xác định chỉ tiêu nén lún California) 

		1 mẫu

		49.643

		1.386.462

		139.234





Chương XV


CÔNG TÁC THÍ NGHIỆM NGOÀI TRỜI


1. Thành phần công việc


- Chuẩn bị máy móc, vật tư, thiết bị thí nghiệm. Xác định vị trí thí nghiệm. Tháo, lắp, bảo dưỡng thiết bị ngoài hiện trường. Tiến hành thí nghiệm theo yêu cầu kỹ thuật.


- Ghi chép, chỉnh lý kết quả thí nghiệm. 


- Nghiệm thu, bàn giao.


2. Bảng giá


CQ.010000 - THÍ NGHIỆM XUYÊN


CQ.011000 - XUYÊN TĨNH


Đơn vị tính: đồng/1m xuyên


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		CQ.011001

		Xuyên tĩnh

		1m xuyên

		2.557

		79.226

		32.280





CQ.012000 - XUYÊN ĐỘNG


Đơn vị tính: đồng/1m xuyên


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		CQ.012001

		Xuyên động 

		1m xuyên

		1.969

		52.818

		18.409





CQ.021000 - CẮT QUAY BẰNG MÁY


Đơn vị tính: đồng/1điểm


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		CQ.021001

		Cắt quay bằng máy 

		1 điểm

		117.975

		132.044

		26.023





Ghi chú:


Đơn giá chưa tính cho chi phí khoan tạo lỗ (đối với thí nghiệm cắt cánh ở lỗ khoan).

CQ.030000 - THÍ NGHIỆM XUYÊN TIÊU CHUẨN (SPT)


Đơn vị tính: đồng/1lần thí nghiệm


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		CQ.031001

		Đất đá cấp I-III

		1 lần thí nghiệm

		46.322

		72.624

		5.026



		CQ.031002

		Đất đá cấp IV-VI

		1 lần thí nghiệm

		27.968

		118.840

		7.538





Ghi chú: Đơn giá chưa bao gồm hao phí khoan tạo lỗ.


CQ.040000 - NÉN NGANG TRONG LỖ KHOAN


Đơn vị tính: đồng/1điểm


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		CQ.041001

		Cấp đất đá I-III

		1 điểm

		146.317

		125.442

		64.084



		CQ.041002

		Cấp đất đá IV-VI

		1 điểm

		159.644

		250.884

		128.168





Ghi chú: Đơn giá chưa bao gồm hao phí khoan tạo lỗ


CQ.050000 - HÚT NƯỚC THÍ NGHIỆM TRONG LỖ KHOAN


Điều kiện áp dụng: Tính cho hút đơn và hạ thấp mực n​ước 1 lần


Đơn vị tính: đồng/1lần hút


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		CQ.051001

		Hút nước thí nghiệm trong lỗ khoan 

		1 lần hút

		73.004

		2.040.080

		3.723.625





Ghi chú: 


- Nếu hút đơn có một tia quan trắc, đơn giá được nhân với hệ số K = 1,05.


- Nếu hút đơn 2 tia quan trắc, đơn giá được nhân với hệ số K = 1,1.


- Nếu hút đơn hạ thấp mực nước 2 lần, đơn giá được nhân với hệ số K = 2,0.


- Nếu hút chùm (một lần hạ thấp mức nư​ớc), đơn giá được nhân với hệ số K = 1,8.

CQ.060000 - ÉP NƯỚC THÍ NGHIỆM TRONG LỖ KHOAN


Điều kiện áp dụng:


- L​ựơng mất n​ước đơn vị Q = 1lít/ phút mét.


- Độ sâu ép nước h <= 50m.


Đơn vị tính: đồng/1 đoạn ép


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		CQ.061001

		Ép nước thí nghiệm trong lỗ khoan 

		 1 đoạn ép

		130.226

		1.624.141

		148.632





Ghi chú:


Nếu ép nư​ớc khác với điều kiện trên thì đơn giá được nhân với các hệ số sau:


- Lượng mất nước đơn vị: q>1-10 lít/ phút mét, 

K = 1,1


- Lượng mất nước đơn vị: q> 10 lít/ phút mét, 

K = 1,2


- Độ sâu ép nước thí nghiệm >50-100 m, 


K = 1,05.


- Độ sâu ép nước thí nghiệm >100m, 


K = 1,1.


CQ.070000 - ĐỔ NƯỚC THÍ NGHIỆM TRONG LỖ KHOAN


Điều kiện áp dụng:


- L​ưu l​ượng nước tiêu thụ Q < 1 lít/ phút


- Nguồn nước cấp cách vị trí thí nghiệm < 100m


Đơn vị tính: đồng/1 lần đổ


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		CQ.071001




		Lưu lượng nước tiêu thụ Q <=1 lít/phút.


Nguồn nước cấp cách vị trí thí nghiệm <=100m

		1 lần đổ

		10.972

		290.497

		





Ghi chú:


- Lưu lượng nước tiêu thụ Q > 1 lít / phút thì đơn giá nhân công được nhân với hệ số: k = 1,2.


- Nếu nguồn nước cấp ở xa vị trí thí nghiệm >100m thì đơn giá nhân công được nhân với hệ số: k = 1,5.

CQ.080000 - ĐỔ NƯỚC THÍ NGHIỆM TRONG HỐ ĐÀO


Điều kiện áp dụng:


- L​uu lựơng nước tiêu thụ Q < 1 lít/ phút


- Nguồn nước cấp cách vị trí thí nghiệm < 100m


Đơn vị tính: đồng/1lần đổ


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		CQ.081001

		Lưu lượng nước tiêu thụ Q <=1 lít/phút.


Nguồn nước cấp cách vị trí thí nghiệm <=100m.

		1 lần đổ

		34.791

		290.497

		





Ghi chú: 


-Nếu l​ưu lư​ợng nước tiêu thụ Q > 1lít/ phút thì định mức nhân công đư​ợc nhân với hệ số  k = 1,2.


-Nếu nguồn nước cấp ở xa vị trí thí nghiệm > 100m thì định mức nhân công được nhân với hệ số k=1,5.


CQ.090000 - MÚC NƯỚC THÍ NGHIỆM TRONG LỖ KHOAN


Đơn vị tính: đồng/1lần múc


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		CQ.091001

		Múc nước thí nghiệm trong lỗ khoan 

		1 lần múc

		18.532

		462.154

		47.000





THÍ NGHIỆM CƠ ĐỊA TRÊN BỆ BÊ TÔNG TRONG HẦM NGANG


1. Thành phần công việc


1.1. Vệ sinh hiện trường


- Dọn, sửa nền bằng bàn chải và hơi khí ép.


- Thổi sạch, khô nền.


- Nếu đá lồi lõm quá 2cm phải dùng đục tẩy bằng.


1.2. Đổ, lắp cọc mốc


- Xác định vị trí, khoan bằng búa khoan hơi ép.


- Rửa sạch lỗ khoan.


- Đặt cọc mốc.


1.3. Đổ bệ bê tông

- Kích thứơc tuỳ theo yêu cầu kỹ thuật.


- Bê tông đạt mác 200.


1.4. Lắp ráp


- Lắp các tấm đệm, kích.


- Lắp dàn khung đồng hồ.


- Lắp tay đồng hồ, đồng hồ


- Lắp bơm thuỷ lực, đồng hồ áp lực.


- Lắp ráp hệ thống điện chiếu sáng.


1.5. Kiểm nghiệm dụng cụ


- Đồng hồ áp lực.


- Hệ thống làm việc của dầu.


- Kiểm tra piston.


- Kiểm tra hệ thống indicate.


1.6. Thí nghiệm thử


a) Lắp ráp xong, tăng tải trọng bằng 5% tải trọng tối đa của cấp chu trình có tải trọng thấp nhất. Tiến hành kiểm tra lại toàn bộ hệ thống bơm thuỷ lực, tuy ô, đầu nối, kích. Kiểm tra hệ thống đồng hồ áp lực, đồng hồ biến dạng v.v...


b) Thay thế: Tăng tải trọng theo từng cấp 4, 8, 12, 16, 24 kG/cm2. Đọc biến dạng của mỗi cấp.


Sau đó để ổn định và đọc ở cấp cuối cùng vào 30' - 1giờ - 12 giờ giảm tải theo từng cấp và đọc biến dạng ở các đồng hồ.


Đến cấp áp lực 0, đọc sau 10' và sau 2 giờ; Tổng cộng thời gian cho 1 chu trình là 16h.


1.7. Thí nghiệm chính thức


Mỗi bệ thí nghiệm ở các cấp áp lực tối đa 24 - 40 - 60 kG/cm2.


Mỗi cấp thí nghiệm với 3 chu trình tăng, giảm tải.


Thời gian mỗi cấp là 16 x 3= 48 giờ.


Thời gian thí nghiệm chính thức 3 cấp 48 giờ x  3 = 144 giờ.


1.8. Thu dọn, lật bệ


- Chôn cọc, néo, tời, lắp tời hoặc palăng xích.


- Dùng palăng xích để kéo lật bệ.


- Rửa sạch mặt bệ và nền đá bằng nứơc để cho địa chất mô tả.


- Thu dọn dụng cụ.


2. Bảng giá 


CQ.110000 - THÍ NGHIỆM CƠ ĐỊA TRÊN BỆ BÊ TÔNG TRONG HẦM NGANG


Đơn vị tính: đồng/1 bệ - TN


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		CQ.110001

		Thí nghiệm cơ địa trên bệ bê tông trong hầm ngang 

		1 bệ- TN

		2.325.666

		21.523.172

		3.776.705





CQ.120000 - THÍ NGHIỆM CBR HIỆN TRƯỜNG

1. Thành phần công việc


- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường.


- Tập kết xe, người và thiết bị thí nghiệm tới vị trí thí nghiệm.


- Tiến hành lắp ráp các thiết bị thí nghiệm.


- Thực hiện thí nghiệm, thu thập kết quả thí nghiệm.


- Tính toán, chỉnh lý số liệu thí nghiệm, lập hồ sơ báo cáo kết quả thí nghiệm.

- Kiểm tra kết quả, bàn giao tài liệu thí nghiệm.


2. Bảng giá


Đơn vị tính: đồng/1 điểm thí nghiệm


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		CQ.120001

		Thí nghiệm CBR hiện trường 

		1 điểm thí nghiệm

		17.579

		396.132

		87.708





CQ.130000 - THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH ĐỘ CHẶT CỦA NỀN ĐƯỜNG 


1. Thành phần công việc


- Chuẩn bị dụng cụ thí nghiệm (phao, phễu, cát chuẩn .v.v..).


- Nhận địa điểm, tiến hành đo đạc, đóng cọc mốc, bố trí các điểm thí nghiệm.


- Tiến hành thí nghiệm, thu thập kết quả thí nghiệm.


- Lấy mẫu ngoài hiện trường (trước hoặc sau khi tiến hành thí nghiệm hiện trường) để đầm chặt tiêu chuẩn xác định dung trọng khô lớn nhất và độ ẩm tốt nhất làm cơ sở xác định hệ số đầm chặt K.


- Tính toán, lập báo cáo, bàn giao tài liệu.


2. Bảng giá


CQ.131000 - THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH ĐỘ CHẶT CỦA NỀN ĐƯỜNG ĐẤT HOẶC CÁT ĐỒNG NHẤT - THÍ NGHIỆM TRÊN MẶT


Đơn vị tính: đồng/1 điểm thí nghiệm


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		CQ.131001

		Thí nghiệm xác định độ chặt của nền đường đất hoặc cát đồng nhất (thí nghiệm trên mặt) 

		1 điểm thí nghiệm

		14.564

		132.044

		45.988





CQ.132000 - THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH ĐỘ CHẶT CỦA NỀN ĐƯỜNG ĐẤT DĂM SẠN HOẶC ĐÁ CẤP PHỐI - THÍ NGHIỆM TRÊN MẶT


Đơn vị tính: đồng/1 điểm thí nghiệm


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		CQ.132001

		Thí nghiệm xác định độ chặt của nền đường đất dăm sạn hoặc đá cấp phối (thí nghiệm trên mặt) 

		1 điểm thí nghiệm

		7.359

		198.066

		45.988





CQ.140000 - THÍ NGHIỆM ĐO MÔĐUN ĐÀN HỒI BẰNG TẤM ÉP CỨNG

1. Thành phần công việc


- Tập kết xe, người và thiết bị thí nghiệm tới vị trí thí nghiệm.


- Tiến hành lắp ráp các thiết bị thí nghiệm.


- Thực hiện thí nghiệm, thu thập kết quả thí nghiệm.


- Tính toán, chỉnh lý số liệu thí nghiệm, lập hồ sơ báo cáo kết quả thí nghiệm.


- Kiểm tra kết qủa, bàn giao tài liệu thí nghiệm.


2. Bảng giá


CQ.141000 - ĐƯỜNG KÍNH BÀN NÉN D=34CM


Đơn vị tính: đồng/10 điểm


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		CQ.141001

		Thí nghiệm đo modun đàn hối bằng tấm ép cứng; đường kính bàn nén D = 34cm 

		10 điểm

		327.404

		165.055

		446.640





CQ.142000 - ĐƯỜNG KÍNH BÀN NÉN D=76CM


Đơn vị tính: đồng/10 điểm


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		CQ.142001

		Thí nghiệm đo modun đàn hối bằng tấm ép cứng; đường kính bàn nén D = 76cm 

		10 điểm

		327.514

		165.055

		845.055





CQ.150000 - NÉN TĨNH THỬ TẢI CỌC BÊTÔNG SỬ DỤNG HỆ THỐNG CỌC NEO

1. Thành phần công việc


- Chuẩn bị dụng cụ,vật tư trang thiết bị thí nghiệm, khảo sát hiện trường.


- Đào đất đến đầu cọc, chuyển đất khỏi hố đào.


- Chống hố đào bằng ván gỗ.


- Đập đầu cọc và gia công đầu cọc.


- Lắp đặt thiết bị ( kích, dầm, đồng hồ...)


- Cắt, uốn thép neo, hàn neo giữ dầm.


- Tiến hành thí nghiệm và ghi chép số liệu quy trình quy phạm.


- Tháo, dỡ dụng cụ thí nghiệm.


- Chỉnh lý tài liệu, hoàn thành công tác thí nghiệm theo yêu cầu.


- Nghiệm thu, bàn giao.


2. Điều kiện áp dụng.


- Địa hình khô ráo, không có nước mạch chảy vào hố thí nghiệm.


- Cọc neo đã có đủ để làm đối trọng.


- Cấp tải trọng nén đến 50 tấn.


3. Khi thí nghiệm khác với điều kiện trên thì đơn giá được nhân với các hệ số sau:


-  Địa hình thí nghiệm lầy lội:  Đơn giá nhân công và máy được nhân với hệ số: K=1.05.


-  Trong trường hợp nén ở cấp tải trọng từ 51 – 100 tấn thì:


+ Đơn giá vật liệu nhân với hệ số: K = 1.2.


+ Đơn giá nhân công và máy nhân với hệ số: K = 1.4.


-  Trường hợp không có cọc để neo thì không tính thép ỉ14; que hàn và máy hàn mà tính thêm hao phí khoan + neo.


4. Bảng giá


Đơn vị tính: đồng/1lần thí nghiệm


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		CQ.150001

		Nén cọc bê tông trong điều kiện địa hình khô ráo, cọc neo có đủ để làm đối trọng,cấp tải trọng nén đến 50 tấn

		1 lần thí nghiệm

		757.850

		3.631.210

		661.870





CQ.160000 - NÉN TĨNH THỬ TẢI CỌC BÊ TÔNG SỬ DỤNG DÀN CHẤT TẢI


1. Thành phần công việc


- Chuẩn bị dụng cụ, trang thiết bị thí nghiệm, khảo sát hiện trường.


- Đập đầu cọc và gia công đầu cọc, làm nền gối kê.


- Lắp đặt, tháo dỡ dàn chất tải, đối trọng bêtông và thiết bị thí nghiệm (kích, đồng hồ đo ...). 


- Tiến hành thí nghiệm và ghi chép số liệu.  


- Chỉnh lý số liệu, hoàn thành công tác thí nghệm theo đúng yêu cầu.


- Nghiệm thu, bàn giao.


2. Các công việc chưa tính vào đơn giá gồm:


- Công tác vận chuyển hệ dầm thép và đối trọng bê tông đến và ra khỏi địa điểm thí nghiệm.


- Công tác trung chuyển hệ dầm thép và đối trọng bê tông giữa các cọc thí nghiệm trong công trình.


- Xử lý đất yếu phục vụ công tác thí nghiệm(nếu có).

3. Bảng giá


Đơn vị tính: đồng/1tấn tải trọng thí nghiêm / 1 lần thí nghiệm


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		CQ.160001

		Tải trọng nén 100 đến <=500 tấn

		1 tấn tải trọng/1 lần TN

		8.467

		14.624

		28.803



		CQ.160002

		Tải trọng nén <= 1.000 tấn

		1 tấn tải trọng/1 lần TN

		8.096

		12.623

		31.401



		CQ.160003

		Tải trọng nén <= 1.500 tấn

		1 tấn tải trọng/1 lần TN

		7.426

		10.793

		28.220



		CQ.160004

		Tải trọng nén <= 2.000 tấn

		1 tấn tải trọng/1 lần TN

		6.922

		9.217

		26.629





CQ.17000 - CÔNG TÁC THÍ NGHIỆM KIỂM TRA LƯỢNG CỌC BÊTÔNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP BIẾN DẠNG NHỎ (PIT)


1. Thành phần công việc


- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường. Lắp đặt và tháo dỡ thiết bị thí nghiệm. Tiến hành thí nghiệm và ghi chép số liệu theo quy trình quy phạm. Chỉnh lý tài liệu, kiểm tra chất lượng sản phẩm, nghiệm thu, bàn giao.


2. Bảng giá


Đơn vị tính: đồng/1cọc/1 lần thí nghiệm


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		CQ.170001

		Thí nghiệm biến dạng nhỏ (PIT) 

		1 cọc/1 lần thí nghiệm

		55.650

		95.315

		205.679





CQ.18000 - THÍ NGHIỆM KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CỌC BÊ TÔNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP SIÊU ÂM


1. Thành phần công việc


- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trư​ờng. Lắp đặt và tháo dỡ thiết bị thí nghiệm. Tiến hành thí nghiệm và ghi chép số liệu theo quy trình quy phạm.  Chỉnh lý tài liệu, kiểm tra chất lượng sản phẩm, nghiệm thu, bàn giao.


2. Bảng giá


Đơn vị tính: đồng/1mặt cắt siêu âm/1lần TN


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		CQ.180001

		Thí nghiệm siêu âm chất lượng cọc

		1 mặt cắt siêu âm/1 lần TN

		3.864

		113.042

		107.155





CQ.19000 - THÍ NGHIỆM ĐO MOĐUN ĐÀN HỒI BẰNG CẦN BELKENMAN


1. Thành phần công việc


- Nhận nhiệm vụ, chuẩn bị máy móc, vật tư​, thiết bị thí nghiệm.


- Xác định vị trí thí nghiệm.


- Lắp dựng, tháo dỡ, bảo d​ưỡng thiết bị thí nghiệm.


- Tiến hành thí nghiệm theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


- Ghi chép , chỉnh lý số liệu, kiểm tra chất lư​ợng sản phẩm, nghiệm thu, bàn giao.


2. Bảng giá


Đơn vị tính: đồng/1 điểm thí nghiệm


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		CQ.190000

		Thí nghiệm đo môđun đàn hồi bằng cần Belkenman 

		1 điểm thí nghiệm

		12.935

		92.431

		74.900





Chương XVI


CÔNG TÁC THĂM DÒ ĐỊA VẬT LÝ


THĂM DÒ VẬT LÝ ĐỊA CHẤN TRÊN CẠN


1 CR.01100 - THĂM DÒ ĐỊA CHẤN BẰNG MÁY ES-125


1.1. Thành phần công việc.


a) Ngoại nghiệp (thực địa)


- Nhận nhiệm vụ, đề cương công tác, phương án địa vật lý bao gồm các văn bản cho phép và thỏa thuận.


- Nhận vị trí điểm đo.


+ Chuẩn bị máy móc thiết bị vật t​ư cho máy ES-125 (một mạch).


+ Triển khai các hệ thống đo.


+ Tiến hành đo vẽ.


- Kiểm tra tình trạng máy.


- Ra khẩu lệnh đập búa.


Ghi thời gian sóng khúc xạ đối với máy thu vẽ lên hình biểu đồ thời khoảng.


+ Thu thập phân tích kiểm tra tài liệu thực địa.


+ Thu dọn khi kết thúc một quá trình hoặc một ca công tác.


b) Nội nghiệp


- Nghiên cứu nhiệm vụ, lập phương án thi công và thông qua phương án.


- H​ướng dẫn, kiểm tra, giám sát kỹ thuật địa vật lý, thu thập tài liệu hiện trư​ờng, nghiệm thu, chỉnh lý số liệu.


- Phân tích tài liệu thực địa, lập các bảng kê, bản vẽ, tính toán các thông số.


- Nghiệm thu chất lượng sản phẩm và bàn giao tài liệu.


1.2. Điều kiện áp dụng


- Bảng phân cấp địa hình, phụ lục số 12.


- Dùng phương pháp sóng khúc xạ và liên kết sóng khúc xạ khi gây dao động bằng phương pháp đập búa. Ghi thời gian lên màn hiện sóng.


- Quan sát địa vật lý với một biểu đồ thời khoảng.


- Vùng thăm dò không bị nhiễu bởi các dao động nhân tạo khác như​ giao thông (gần đường quốc lộ, đường sắt), công nghiệp (gần hầm mỏ, khu công nghiệp), thiên nhiên (gần thác nước), đường điện cao thế.


- Khoảng cách giữa các tuyến bằng 100m.


- Độ sâu trung bình từ 5-10m.


1.3. Thăm dò địa chấn khác với điều kiện áp dụng trên thì đơn giá nhân công và máy được nhân với hệ số sau:


		STT

		Điều kiện

		Hệ số



		1

		Khoảng cách giữa các tuyến >100m

		K=1,05



		2

		Quan sát với 2 biểu đồ thời khoảng trên một đoạn thu

		K=1,2



		3

		Quan sát với 3 biểu đồ thời khoảng trên một đoạn thu

		K=1,4



		4

		Quan sát với 5 biểu đồ thời khoảng trên một đoạn thu

		K=1,5



		5

		Khu vực thăm dò bị nhiễm dao động

		K=1,2



		6

		Độ sâu thăm dò >10-15m

		K=1,25



		7

		Thăm dò địa chấn dư​ới sông

		K=1,4



		8

		Thăm dò địa chấn trong hầm ngang

		K=2





1.4. Bảng giá


Đơn vị tính: đồng/1quan sát địa vật lý


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		CR.011002

		Khoảng cách giữa các cực thu là 2m Cấp địa hình I-II

		1 quan sát địa vật lý

		13.075

		198.066

		23.486



		CR.011003

		Khoảng cách giữa các cực thu là 2m Cấp địa hình III-IV

		1 quan sát địa vật lý

		13.675

		248.243

		29.575



		CR.011004

		Khoảng cách giữa các cực thu là 5m Cấp địa hình I-II

		1 quan sát địa vật lý

		13.675

		198.066

		26.444



		CR.011005

		Khoảng cách giữa các cực thu là 5m Cấp địa hình III-IV

		1 quan sát địa vật lý

		13.675

		248.243

		33.055





CR.02100 - THĂM DÒ ĐỊA CHẤN BẰNG MÁY TRIOSX-12


1. Thành phần công việc


a) Ngoại nghiệp (thực địa)


- Nhận nhiệm vụ, đề cương công tác, phương án địa vật lý bao gồm các văn bản cho phép và thỏa thuận.


- Nhận vị trí điểm đo.


- Chuẩn bị máy móc thiết bị vật tư cho máy TRIOSX-12 (12  mạch)


- Triển khai các hệ thống đo.


- Tiến hành đo vẽ:


+ Kiểm tra tình trạng máy, an toàn lao động khi bắn súng, nổ mìn.


+ Ra khẩu lệnh bắn súng, nổ mìn.


+ Đóng mạch cụm máy ghi các dao động địa chấn.


+ Tắt máy sau khi bắn súng, nổ mìn, ghi báo cáo, đánh giá chất lượng băng, ghi số vào băng.


+ Kiểm tra lại máy ghi các dao động vào băng.


- Thu thập, phân tích kiểm tra tài liệu thực địa.


- Thu dọn khi kết thúc một quá trình hoặc một ca công tác.


b) Nội nghiệp

- Nghiên cứu nhiệm vụ, lập đề cương kỹ thuật cho phương án thi công địa vật lý và thông qua phương án.


- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát kỹ thuật địa vật lý, thu thập tài liệu hiện trường, nghiệm thu, chỉnh lý số liệu.


- Phân tích tài liệu thực địa, lập các bảng kê, bản vẽ, tính toán các thông số.


- Lập báo cáo, thuyết minh, nghiệm thu chất lượng sản phẩm và bàn giao tài liệu.


2. Điều kiện áp dụng


- Bảng phân cấp địa hình: Phụ lục số 12.


- Dùng phương pháp sóng khúc xạ và liên kết sóng khúc xạ khi gây dao động bằng phương pháp bắn súng. Phương pháp ghi sóng bằng giấy cảm quang khoảng quan sát với 1 băng ghi địa chấn.


- Quan sát địa vật lý với một băng ghi địa chấn .


- Vùng thăm dò không bị nhiễm bởi các dao động nhân tạo khác như​ giao thông (gần đường quốc lộ, đường sắt), công nghiệp (gần hầm mỏ và khu công nghiệp), thiên nhiên (gần thác nước).


- Khoảng cách giữa các cực thu chuẩn là 5m đối với hệ thống quan sát đơn.


- Đơn giá chỉ dùng trong các tháng thuận lợi cho công tác ngoài trời quy định trong vùng lãnh thổ và có hệ số bằng 1,0.


- Số lần bắn là 1-3 lần.


3. Khi thăm dò địa chấn khác với điều kiện áp dụng trên thì đơn giá nhân công và máy được nhân với hệ số sau:

		STT

		Điều kiện

		Hệ số



		1

		Gây dao động bằng hương pháp nổ mìn

		K=1,1



		2

		Khoảng thu với 2 băng ghi

		K=1,2



		3

		Khoảng thu với 3 băng ghi

		K=1,4



		4

		Khoảng thu với 5 băng ghi

		K=1,2



		5

		Khu vực thăm dò bị nhiễm dao động

		K=1,2



		6

		Số lần bắn >= 2 lần

		K=1,09



		7

		Hệ số thiết bị (khoảng cách giữa điểm cực thu, khoảng cách giữa các tâm cực thu) > 10m

		K=1,2



		8

		Hệ số thiết bị (khoảng cách giữa điểm cực thu, khoảng cách giữa các tâm cực thu) > 15m

		K=1,3





Nếu dùng nổ mìn để gây dao động thì vật liệu nh​ư sau:


+ Mìn 0,25kg cho các cấp địa hình.


+ Kíp mìn 1,2 chiếc cho các cấp địa hình.


+ Bộ bắn mìn : 0,001 chia cho các cấp địa hình.

4. Bảng giá


THĂM DÒ ĐỊA CHẤN BẰNG MÁY TRIOSX-12


Đơn vị tính: đồng/1 quan sát vật lý


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		CR.021001

		Khoảng cách giữa các cực thu là 5m Cấp địa hình I-II

		1 quan sát địa vật lý

		43.942

		295.779

		78.198



		CR.021002

		Khoảng cách giữa các cực thu là 5m Cấp địa hình III-IV

		1 quan sát địa vật lý

		44.862

		353.878

		92.603



		CR.021003

		Khoảng cách giữa các cực thu là 10m Cấp địa hình I-II

		1 quan sát địa vật lý

		43.942

		375.005

		98.777



		CR.021004

		Khoảng cách giữa các cực thu là 10m Cấp địa hình III-IV

		1 quan sát địa vật lý

		44.862

		488.563

		125.529





CR.02200 - THĂM DÒ ĐỊA CHẤN BẰNG MÁY TRIOSX-24


1. Nội dung công việc


a) Ngoại nghiệp (thực địa)


- Nhận nhiệm vụ, đề cương công tác, phương án địa vật lý bao gồm các văn bản cho phép và thoả thuận.


- Nhận vị trí điểm đo


- Chuẩn bị máy móc, thiết bị vật tư cho máy TRIOSX-24 (24 mạch).


- Triển khai các hệ thống đo.


- Tiến hành đo vẽ:


+ Kiểm tra tình trạng máy, an toàn lao động khi bắn súng, nổ mìn.


+ Ra khẩu lệnh bắn súng, nổ mìn.


+ Đóng mạch cụm máy ghi các dao động địa chấn.


+ Tắt máy sau khi bắn súng, nổ mìn, ghi báo cáo đánh giá chất lượng băng, ghi số vào băng.


+ Kiểm tra lại máy ghi các dao động vào băng.


- Thu thập phân tích kiểm tra tài liệu thực địa.


- Thu dọn khi kết thúc một quá trình hoặc một ca công tác.


b) Nội nghiệp


- Nghiên cứu nhiệm vụ, lập đề cương kỹ thuật cho phương án thi công địa vật lý và thông qua phương án.


- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát kỹ thuật địa vật lý, thu thập tài liệu hiện trường, nghiệm thu, chỉnh lý số liệu.


- Phân tích tài liệu thực địa, lập các bảng kê, bản vẽ, tính toán các thông số.


- Lập báo cáo, thuyết minh, nghiệm thu chất lượng sản phẩm và bàn giao tài liệu.


2. Điều kiện áp dụng


- Bảng phân cấp địa hình: phụ lục 12.


- Dùng phương pháp sóng khúc xạ và liên kết sóng khúc xạ khi gây dao động bằng phương pháp bắn súng. Phương pháp ghi sóng bằng giấy cảm quang khoảng quan sát với một băng ghi hình địa chấn.


- Quan sát địa vật lý với một băng ghi địa chấn.


- Vùng thăm dò không bị nhiễm bởi các dao động nhân tạo khác như (gần đường quốc lộ, đường sắt), công nghiệp (gần hầm mỏ và khu công nghiệp), thiên nhiên (gần thác nước).


- Khoảng cách giữa các cực thu chuẩn là 5m với hệ thống quan sát đơn.


- Đơn giá chỉ dùng trong các tháng thuận lợi cho công tác ngoài trời qui định trong vùng lãnh thổ và có hệ số bằng 1,0.


- Số lần bắn là 1-3 lần.


3. Khi thăm dò địa chất khác với điều kiện áp dụng trên thì đơn giá nhân công và máy đư​ợc nhân với hệ số sau:

		STT

		Điều kiện

		Hệ số



		1

		Gây dao động bằng phương pháp nổ mìn

		K=1,3



		2

		Khoảng thu với 2 băng ghi

		K=1,1



		3

		Khoảng thu với 3 băng ghi

		K=1,2



		4

		Khoảng thu với 5 băng ghi

		K=1,4



		5

		Khu vực thăm dò bị nhiễm dao động

		K=1,2



		6

		Số lần bắn >= 2 lần

		K=1,2



		7

		Hệ số thiết bị (khoảng cách giữa điểm cực thu, khoảng cách giữa các tâm cực thu) >10m

		K=1,2



		8

		Hệ số thiết bị (khoảng cách giữa điểm cực thu, khoảng cách giữa các tâm cực thu) > 15m

		K=1,4





Nếu dùng nổ mìn để gây dao động thì vật liệu nh​ư sau:


+ Mìn 0,25kg cho các cấp địa hình.


+ Kíp mìn 1,2 chiếc cho các cấp địa hình.


+ Bộ bắn mìn : 0,001 chia cho các cấp địa hình.


4. Bảng giá


Đơn vị tính: đồng/1quan sát vật lý


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		CR.022001

		Cấp địa hình I- II

		1 quan sát vật lý

		52.899

		369.723

		91.923



		CR.022002

		Cấp địa hình III- IV

		1 quan sát vật lý

		54.659

		443.668

		108.856





THĂM DÒ ĐỊA VẬT LÝ ĐIỆN


1. THĂM DÒ ĐỊA VẬT LÝ ĐIỆN BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐO MẶT CẮT ĐIỆN


1.1. Thành phần công việc


a) Ngoại nghiệp (thực địa)


- Nhận nhiệm vụ, đề cương công tác, phương án thi công địa vật lý bao gồm các văn bản cho phép và thỏa thuận.


- Nhận vị trí điểm đo.


- Chuẩn bị máy móc thiết bị vật tư cho máy UJ-18.


- Triển khai các hệ thống đo.


- Tiến hành đo vẽ:


+ Đặt máy móc thiết bị và kiểm tra sự hoạt động của máy móc, rải các đường dây thu phát.


+ Đóng các điểm cực, đóng mạch nguồn phát, kiểm tra hiện trường đo điện.


+ Tiến hành đo điện thế giữa cao điểm cực thu và cường độ dòng điện, các điểm cực phát.


- Ghi sổ, tính điện trở suất và dựng đồ thị.


- Thu dọn dây, thiết bị, máy khi kết thúc một quá trình hoặc một ca công tác.


b) Nội nghiệp


- Nghiên cứu nhiệm vụ, lập đề cương kỹ thuật cho phương án thi công địa vật lý và thông qua phương án.


- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát kỹ thuật địa vật lý, thu thập tài liệu hiện trường, nghiệm thu, chỉnh lý số liệu.


- Phân tích tài liệu thực địa, lập các bảng kê, bản vẽ, tính toán các thông số.


- Lập thuyết minh, nghiệm thu chất lượng sản phẩm và bàn giao tài liệu.

1.2. Điều kiện áp dụng


Bảng phân cấp địa hình: Phụ lục số 12.


- Phương pháp đo mặt cắt điện đối xứng đơn giản.


- Khoảng cách giữa các tuyến <= 50m.


- Độ dài thiết bị AB <= 500m.


- Khoảng cách giữa các điểm  = 10m.


1.3. Khi đo mặt cắt điện khác với điều kiện áp dụng trên thì đơn giá nhân công và máy được nhân với hệ số sau:


		STT

		Điều kiện

		Hệ số



		1

		Khoảng cách giữa các tuyến > 50m – 100m

		K=1,05



		2

		Khoảng cách giữa các tuyến > 100m – 200m

		K=1,1



		3

		Khoảng cách giữa các tuyến > 200m

		K=1,2



		4

		Độ dài thiết bị > 500 - 700m

		K=1,15



		5

		Độ dài thiết bị > 700 – 1000m

		K=1,3



		6

		Độ dài thiết bị>1000

		K=1,5



		7

		Phư​ơng pháp nạp điện đo thế

		K=0,8



		8

		Ph​ương pháp nạp điện đo gradien

		K=1,15



		9

		Ph​ương pháp mặt cắt lư​ỡng cực 1 cánh

		K=1,2



		10

		Ph​ương pháp mặt cắt l​ưỡng cực 2 cánh

		K=1,4



		11

		Phương pháp đo mặt cắt điện liên hợp 2 cánh

		K=1,27



		12

		Phương pháp đo mặt cắt đối xứng kép

		K=1,4





4. Bảng giá


Đơn vị tính: đồng/1 quan sát vật lý


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		CR.031001

		Cấp địa hình I- II

		1 quan sát vật lý

		3.102

		27.729

		966



		CR.031002

		Cấp địa hình III- IV

		1 quan sát vật lý

		3.102

		34.992

		1.230





THĂM DÒ ĐỊA VẬT LÝ ĐIỆN BẰNG  PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN TRƯỜNG THIÊN NHIÊN


1. Thành phần công việc


a) Ngoại nghiệp (thực địa)


- Nhận nhiệm vụ, đề c​ương công tác, phư​ơng án thi công địa vật lý bao gồm các văn bản cho phép và thỏa thuận.


- Nhận vị trí điểm đo.


- Chuẩn bị xe máy, thiết bị đo địa vật lý bằng máy UJ-18


- Triển khai các hệ thống đo.


- Tiến hành đo vẽ:


+ Đặt máy móc thiết bị và kiểm tra sự hoạt động của máy móc (kiểm tra nguồn nuôi máy).


+ Xác định các hệ số phân cực của các điện cực nếu các điện cực không phân cực với máy đó.


+ Bố trí điện thoại viên (hoặc còi).


+ Kiểm tra độ nhạy của máy đo.


+ Tiến hành bù phân cực.


+ Đo hiệu điện thế giữa các điện cực thu lên biểu đồ, đồ thị thế ứng với mốc điểm đo.


+ Thu dọn máy, thiết bị khi kết thúc một quá trình hoặc một ca.


b) Nội nghiệp


- Nghiên cứu nhiệm vụ, lập đề cương kỹ thuật cho ph​ương án thi công địa vật lý và thông qua phương án.


- H​ướng dẫn, kiểm tra, giám sát kỹ thuật địa vật lý, thu thập tài liệu hiện trường, nghiệm thu, chỉnh lý số liệu.


- Phân tích tài liệu thực địa, lập các bảng kê, bản vẽ, tính toán các thông số.


- Lập báo cáo, thuyết minh, nghiệm thu chất l​ượng sản phẩm và bàn giao tài liệu.


2. Điều kiện áp dụng


- Bảng phân cấp địa hình, phụ lục số 12.


- Định mức chỉ đúng cho phương pháp đo thế ở điều kiện bình thường (chỉ cần dùng 1 điện cực ở 1 điểm và điều kiện đo thế bình thư​ờng) tại các điểm cần đo U = 0,3MV và phân cực phải bù đi bù lại không quá 10% tổng số điểm đo.

3. Khi đo điện trường thiên nhiên khác với điều kiện áp dụng trên thì đơn giá nhân công và máy được nhân với hệ số sau:


		STT

		Điều kiện

		Hệ số



		1

		Khó khăn phải bù phân cực bù đi bù lại đến 30% tổng số điểm đo, hệ số

		K=1,1



		2

		Điều kiện tiếp địa phức tạp phải đo 2 điện cực 1 vị trí

		K=1,1



		3

		Điều kiện tiếp địa khó khăn phải đo 3 điện cực 1 vị trí

		K=1,2



		4

		Điều kiện tiếp địa đặc biệt khó khăn phải đổ nước

		K=1,4



		5

		Nếu dùng ph​ương pháp gradien 

		K=1,4





4. Bảng giá


Đơn vị tính: đồng/1 quan sát vật lý


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		CR.032001

		Cấp địa hình I-II

		1 quan sát vật lý

		943

		14.525

		27.638



		CR.032002

		Cấp địa hình III-IV

		1 quan sát vật lý

		1.124

		21.787

		40.593





THĂM DÒ ĐỊA VẬT LÝ ĐIỆN BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐO SÂU ĐIỆN ĐỐI XỨNG


1. Thành phần công việc

a) Ngoại nghiệp (thực địa)


- Nhận nhiệm vụ, đề cương công tác, phương án thi công địa vật lý bao gồm các văn bản cho phép và thoả thuận.


- Nhận vị trí điểm đo.


- Chuẩn bị máy móc, thiết bị vật t​ư cho máy UJ - 18.


- Triển khai các hệ thống đo.


- Tiến hành đo vẽ:


+ Đặt máy móc thiết bị và kiểm tra sự hoạt động của máy móc và rải các đường dây thu, phát tiếp địa.


+ Đóng nguồn kiểm tra đo điện đường dây, đo hiệu điện thế giữa hai cực thu và đo cường độ dòng điện trong đường dây phát.


+ Ghi chép sổ thực địa, tính toán (đo lại khi cần) dựng đường cong (đồ thị) lên bảng logarit kép.


+ Thu dọn dây, thiết bị, máy khi kết thúc 1 quá trình hoặc 1 ca.


b) Nội nghiệp


- Nghiên cứu nhiệm vụ, lập đề cương kỹ thuật cho phương án thi công địa vật lý, thông qua phương án.


- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát kỹ thuật địa vật lý, thu thập tài liệu hiện trường, nghiệm thu chỉnh lý số liệu.


- Phân tích tài liệu thực địa, lập các bảng kê, bản vẽ, tính toán các thông số.


- Lập báo cáo, thuyết minh, nghiệm thu chất lượng sản phẩm và bàn giao tài liệu.


2. Điều kiện áp dụng


- Bảng phân cấp địa hình: Phụ lục số 12.


- Định mức chỉ đúng khi độ dài AB max 1000m.

- Khoảng cách trung bình giữa các điểm đo theo trục AB/2 trên bảng logarit kép (mô đun 6,25cm cách nhau 9-12mm).


3. Khi thăm dò sâu điện đối xứng khác với điều kiện áp dụng trên thì đơn giá nhân công và máy được nhân với hệ số sau:

		STT

		Điều kiện

		Hệ số



		1

		Độ dài AB > 1.000m

		K=1,3



		2

		Khoảng cách các điểm đo theo logarit từ 7 – 9 mm

		K=1,15



		3

		Khoảng cách các điểm đo theo logarit từ 5 – 7 mm

		K=1,25



		4

		Đo theo phương pháp 3 cực

		K=1,1



		5

		Đo trên sông, hồ

		K=1,4



		6

		Đo các khe nứt 

		K=0,5





4. Bảng giá


Đơn vị tính: đồng/1 quan sát vật lý


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		CR.033001

		Cấp địa hình I- II

		1quan sát vật lý

		18.383

		445.648

		13.173



		CR.033002

		Cấp địa hình III- IV

		1quan sát vật lý

		19.043

		577.692

		16.979





THĂM DÒ TỪ BẰNG MÁY MF- 2-100


1. Thành phần công việc

a) Ngoại nghiệp (thực địa)

- Nhận nhiệm vụ, đề cư​ơng công tác, phư​ơng án thi công địa vật lý bao gồm các văn bản cho phép và thoả thuận.


- Nhận vị trí điểm đo.


- Chuẩn bị xe máy, thiết bị đo địa vật lý bằng máy MF-2-100.


- Triển khai các hệ thống đo.


- Tiến hành thực hiện đo vẽ:


+ Lấy các vật sắt từ ở ng​ười vận hành.


+ Kiểm tra nguồn nuôi máy.


+ Chỉnh cung bù.


+ Lấy chuẩn máy.


+ Đo thành phần thẳng đứng thuộc z của từng địa từ.


- Lên đồ thị từ tr​ường thuộc z cùng với các điểm đo tại chỗ.


- Thu dọn khi hết 1 quá trình hoặc 1 ca công tác.


b) Nội nghiệp


- Nghiên cứu nhiệm vụ, lập đề cương kỹ thuật cho phương án thi công địa vật lý, thông qua phương án.


- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát kỹ thuật địa vật lý, thu thập tài liệu hiện trường, nghiệm thu, chỉnh lý các số liệu.


- Phân tích tài liệu thực địa, lập các bảng kê, bản vẽ, tính toán các thông số.


- Lập thuyết minh, nghiệm thu chất lượng sản phẩm và bàn giao tài liệu.


2. Điều kiện áp dụng 


- Bảng phân cấp địa hình, phụ lục số 12.


- Định mức chỉ dùng cho phương pháp đo giá trị thuộc z ở những điều kiện bình thường.


3. Bảng giá: Thăm dò từ bằng máy MF - 2 - 100


Đơn vị tính: đồng/1 quan sát địa vật lý


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		CR.041001

		Cấp địa hình I- II

		1 quan sát địa vật lý

		

		14.723

		725



		CR.041002

		Cấp địa hình III- IV

		1 quan sát địa vật lý

		

		21.787

		1.124





Chương XVII


CÔNG TÁC ĐO VẼ LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH


1. Thành phần công việc 


- Thu thập và nghiên cứu các tài liệu có liên quan đến khu vực đo vẽ, đi quan sát tổng thể.


- Lập phương án thi công đo vẽ.


- Chuẩn bị vật tư, thiết bị, phương tiện đo vẽ.


- Tiến hành đo vẽ tại thực địa.


- Mô tả các điểm lộ tự nhiên, hố khoan, hố đào, các điểm dọn sạch.


- Lập mặt cắt thực đo bằng thước dây.


- Đo vẽ các điểm khe nứt.


- Quan sát, mô tả các điểm địa chất vật lý.


- Đo vẽ, tìm kiếm các bãi VLXD phù hợp với giai đoạn khảo sát.


- Nghiên cứu, thu thập về địa chất thuỷ văn, địa chất công trình.


- Lấy mẫu thạch học, mẫu l​u ... vận chuyển mẫu.


- Chỉnh lý tài liệu sơ bộ ngoài thực địa.


- Chỉnh lý và lập bản đồ địa chất công trình, địa mạo của khu vực đo vẽ.


- Lập thuyết minh và các bản vẽ, phụ lục.

2. Điều kiện áp dụng 


Cấp phức tạp địa chất theo yếu tố ảnh hưởng: theo phụ lục số 13.


3. Những công việc ch​ưa tính vào đơn giá


- Công tác phân tích, đánh giá bản đồ khoáng sản có ích.


- Công tác xác định động đất.


- Công tác tìm kiếm VLXD ngoài khu vực đo vẽ.


- Công tác đo địa hình cho công tác đo vẽ địa chất.


- Công tác chụp ảnh mặt đất và biên vẽ ảnh bằng máy bay, bằng vi tính.


- Công tác thí nghiệm địa chất thuỷ văn và địa chất công trình.


- Công tác khoan, đào, địa chất công trình, thăm dò địa vật lý.


4. Bảng giá: Công tác đo vẽ bản đồ địa chất công trình


CÔNG TÁC ĐO VẼ LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH


CS.011000 - BẢN ĐỒ TỶ LỆ 1/200000


Đơn vị tính: đồng/1km2


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		CS.011001

		Cấp phức tạp I

		1 km2

		3.201

		226.071

		3.862



		CS.011002

		Cấp phức tạp II

		1 km2

		3.722

		256.268

		3.862



		CS.011003

		Cấp phức tạp III

		1 km2

		3.722

		417.864

		3.862





CS.021000 - BẢN ĐỒ TỶ LỆ 1/100000


Đơn vị tính: đồng/1km2


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		CS.021001

		Cấp phức tạp I

		1 km2

		4.716

		508.455

		7.720



		CS.021002

		Cấp phức tạp II

		1 km2

		4.981

		576.195

		7.720



		CS.021003

		Cấp phức tạp III

		1 km2

		4.981

		946.722

		7.720





CS.031000 - BẢN ĐỒ TỶ LỆ 1/50000


Đơn vị tính: đồng/1km2


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		CS.031001

		Cấp phức tạp I

		1 km2

		7.168

		1.131.986

		20.836



		CS.031002

		Cấp phức tạp II

		1 km2

		7.168

		1.289.501

		20.836



		CS.031003

		Cấp phức tạp III

		1 km2

		7.168

		2.113.803

		20.836





CS.041000 - BẢN ĐỒ TỶ LỆ 1/25000


Đơn vị tính: đồng/1km2


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		CS.041001

		Cấp phức tạp I

		1 km2

		14.212

		2.521.873

		69.446



		CS.041002

		Cấp phức tạp II

		1 km2

		14.212

		2.872.813

		69.446



		CS.041003

		Cấp phức tạp III

		1 km2

		14.212

		4.725.451

		69.446





CS.051000 - BẢN ĐỒ TỶ LỆ 1/10000


Đơn vị tính: đồng/1km2


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		CS.051001

		Cấp phức tạp I

		1 km2

		21.829

		6.798.446

		12



		CS.051002

		Cấp phức tạp II

		1 km2

		21.829

		9.401.933

		12



		CS.051003

		Cấp phức tạp III

		1 km2

		21.829

		14.886.394

		12





CS.061000 - BẢN ĐỒ TỶ LỆ 1/5000


Đơn vị tính: đồng/1km2


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		CS.061001

		Cấp phức tạp I

		1 km2

		34.611

		12.250.261

		23



		CS.061002

		Cấp phức tạp II

		1 km2

		34.611

		16.437.060

		23



		CS.061003

		Cấp phức tạp III

		1 km2

		34.611

		30.315.520

		23





CS.071000 - BẢN ĐỒ TỶ LỆ 1/2000


Đơn vị tính: đồng/1ha


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		CS.071001

		Cấp phức tạp I

		1 ha

		10.592

		341.963

		1



		CS.071002

		Cấp phức tạp II

		1 ha

		10.592

		553.343

		1



		CS.071003

		Cấp phức tạp III

		1 ha

		10.592

		1.109.950

		1





CS.081000 - BẢN ĐỒ TỶ LỆ 1/1000


Đơn vị tính: đồng/1ha


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		CS.081001

		Cấp phức tạp I

		1 ha

		2.733

		685.558

		1



		CS.081002

		Cấp phức tạp II

		1 ha

		2.733

		1.109.950

		1



		CS.081003

		Cấp phức tạp III

		1 ha

		2.733

		2.024.027

		1





CS.091000 - BẢN ĐỒ TỶ LỆ 1/500


Đơn vị tính: đồng/1ha


		Mã hiệu

		Tên công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		CS.091001

		Cấp phức tạp I

		1 ha

		7.262

		1.322.147

		1



		CS.091002

		Cấp phức tạp II

		1 ha

		7.262

		2.154.610

		1



		CS.091003

		Cấp phức tạp III

		1 ha

		7.262

		3.917.472

		1





PHỤ LỤC SỐ 1


BẢNG PHÂN CẤP ĐỊA HÌNH CHO CÔNG TÁC KHỐNG CHẾ MẶT BẰNG


Cấp I


Vùng đồng bằng địa hình đơn giản, dân cư thưa thớt, hướng ngắm không bị vướng.


Vùng trung du, đồi thấp sườn rất thoải và độ cao tuyệt đối thấp dưới 20m chủ yếu là đồi trọc, không ảnh hưởng đến hướng ngắm.


Cấp II 


Vùng đồng bằng địa hình tương đối đơn giản, ít dân cư, hướng ngắm bị vướng ít, dễ chặt phát.


Vùng đồi dân cư thưa, độ cao tuyệt đối từ 20 - 30m chủ yếu là đồi trọc ít cỏ cây nhưng khối lượng chặt phát ít, dân cư thưa.


Cấp III 


Vùng đồng bằng dân cư đông, địa hình bị chia cắt nhiều bởi kênh rạch sông suối, hướng ngắm khó thông suốt, phải chặt phát. Vùng trung du đồi núi cao từ 30m- 50m, trên đỉnh có bụi hoặc lùm cây, mật độ dân cư vừa phải, hướng ngắm khó thông suốt phải phát dọn.


Vùng ruộng sình lầy hoặc bãi thuỷ triều cỏ sú vẹt mọc thấp xen lẫn có đồi núi, làng mạc, đi lại khó khăn, hướng ngắm không thông suốt.


Cấp IV


Khu vực thị trấn, thị xã địa hình phức tạp, hướng ngắm khó thông suốt.


Vùng bãi thuỷ triều lầy lội, thụt sâu, sú vẹt mọc cao hơn tầm ngắm, đi lại khó khăn, phải chặt phá nhiều.


Vùng đồi núi cao từ 50 - 100m, hướng ngắm không thông suốt, phải chặt phát địa hình bị phân cắt xen lẫn có rừng cây công nghiệp, cây đặc sản việc chặt phát thông hướng bị hạn chế.


Vùng nhiều cây trồng, cây công nghiệp như cà phê, cao su...


Rừng cây khộp, địa hình chia cắt trung bình, mật độ sông suối trung bình.


Cấp V


Khu vực thành phố, thị xã, nhiều nhà cao tầng, ống khói, cột điện, cây cao ảnh hưởng đến độ thông suốt của hướng ngắm.


Vùng rừng núi cao trên 100m địa hình phân cắt nhiều, cây cối rậm rạp, hướng ngắm không thông suốt, đi lại khó khăn.


Vùng rừng khộp dày, chia cắt nhiều, vùng giáp biên có rừng khộp.


Cấp VI


Vùng rừng núi hoang vu rậm rạp, nhiều thú dữ, muỗi, vắt, rắn độc, hướng ngắm rất khó thông suốt, khối lượng chặt phá rất lớn, đi lại rất khó khăn.


Vùng núi cao từ 100m đến 300m, hiểm trở, vách đứng, khó leo trèo, đi lại.


Vùng hải đảo đất liền, đồi núi cây cối rậm rạp, địa hình phức tạp.


Vùng đặc biệt, vùng biên giới xa xôi, hẻo lánh, các hải đảo xa đất liền, cây cối rậm rạp. đi  lại khó khăn, vùng có nhiều bom  mìn chưa được rà phá.


PHỤ LỤC SỐ 2


BẢNG PHÂN CẤP ĐỊA HÌNH CHO CÔNG TÁC KHỐNG CHẾ ĐỘ CAO


Cấp I


Tuyến đo đi qua vùng địa hình đơn giản, quang đãng, đường khô ráo, đi lại dễ dàng.


Cấp II


Tuyến đo đi qua vùng địa hình bằng phẳng, độ dốc không quá 1%.


Tuyến thuỷ chuẩn đo qua cánh đồng, ruộng có nước nhưng có thể đặt được máy và mia.


Tuyến huỷ chuẩn chạy cắt qua các trục đường giao thông quang đãng, ít bị ảnh hưởng người và xe cộ trong khi đo ngắm.


Cấp III


Tuyến thuỷ chuẩn đo trong khu dân cư, làng mạc, tầm nhìn bị vướng, phải chặt phát, xen lẫn có ruộng nước lầy lội, tuyến thuỷ chuẩn băng qua vùng đồi núi sườn thoải, độ dốc ( 5%, vùng trung du khá bằng phẳng địa hình ít lồi lõm, phân cắt ít.


Cấp IV


Tuyến thuỷ chuẩn đo trong khu vực thị trấn, thị xã, thành phố mật độ người và xe cộ qua lại lớn ảnh hưởng đến công việc đo đạc.


Tuyến thuỷ chuẩn qua rừng núi, địa  hình khá phức tạp độ dốc ( 10%, nhiều cây cối, ảnh hưởng đến tầm nhìn, hoặc đo qua vùng nhiều sông ngòi lớn, kênh rạch.


Cấp V  


Tuyến thuỷ chuẩn đo qua vùng sình lầy, bãi lầy ven biển sú vẹt, hoặc rừng đước mọc cao  hơn máy, ảnh hưởng lớn đến tầm nhìn, phải chặt phát hoặc chỗ đặt máy bị lún, phải đóng cọc đệm chân máy.


Tuyến thuỷ chuẩn đi qua rừng núi cao, núi đá, rậm rạp, địa hình rất phức tạp khó khăn, độ dốc ( 20% đo đạc theo các triền sông lớn vùng thượng lưu.


Vùng rừng khộp dày, nhiều gai rậm, qua khu rừng nguyên sinh, giáp biên giới.


Vùng núi đá vôi hiểm trở, vách đứng.



Vùng hải đảo núi đá lởm chởm.


Vùng rừng núi hoang vu rậm rạp, hướng ngắm rất khó thông suốt, đi lại rất khó khăn, phải chặt phát nhiều.


Vùng núi đá cao hơn 100m, vùng đá vôi hiểm trở, vách đứng, khó leo trèo, đi lại.


Vùng hải đảo, vùng biên giới xa xôi có nhiều cây, rừng nguyên sinh hẻo lánh.


PHỤ LỤC SỐ 3


BẢNG PHÂN CẤP ĐỊA HÌNH CHO CÔNG TÁC ĐO VẼ CHI TIẾT BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH Ở TRÊN CẠN


Cấp I 


- Vùng đồng bằng chủ yếu ruộng mầu khô ráo, thưa dân cư, quang đãng, đi lại dễ dàng, địa hình đơn giản.


- Vùng bằng phẳng của thung lũng sông chảy qua vùng trung du đồi thấp dưới 20m, cây cỏ thấp dưới 0,5m đi lại dễ dàng.


Cấp II 


- Vùng đồng bằng ruộng màu xen lẫn ruộng lúa nước không lầy lội, làng mạc thưa, có đường giao thông, mương máng, cột điện chạy qua khu đo.


- Vùng bằng phẳng chân đồi, vùng đồi thoải dưới 20m, cỏ cây mọc thấp, không vướng tầm ngắm, chân núi có ruộng cấy lúa, trồng màu, không lầy lội, đi lại thuận tiện.


Cấp III 


- Vùng đồng bằng dân cư thưa, ít nhà cửa, vườn cây ăn quả, ao hồ, mương máng, cột điện.


- Vùng thị trấn nhỏ, nhà cửa thưa, độc lập.


- Vùng đồi sườn thoải, đồi cao dưới 30m, lác đác có bụi cây, lùm cây cao bằng máy, phải chặt phát, sườn đồi có ruộng trồng khoai, sắn, có bậc thang, địa hình ít phức tạp.


- Vùng có lau sậy, có vườn cây ăn quả, cây công nghiệp, độ chia cắt trung bình.


Cấp IV 


- Vùng thị trấn, vùng ngoại vi thành phố lớn, thủ đô nhiều nhà cửa, vườn cây rậm rạp, có công trình nổi và ngầm, hệ thống giao thông thuỷ bộ, lưới điện cao, hạ thế, điện thoại phức tạp.


- Vùng đồi núi cao dưới 50m xen lẫn có rừng thưa hoặc rừng cây công nghiệp cao su, cà phê, sơn,  bạch đàn ... khi đo không được chặt phát hoặc hạn chế việc phát, địa hình tương đối phức tạp.


- Vùng bằng phẳng có nhiều vườn cây ăn quả không chặt phá được, nhiều bản làng, có rừng khộp bao phủ không quá 50%.


- Vùng bãi thuỷ triều lầy lội, sú vẹt mọc cao hơn tầm ngắm phải chặt phát.


Cấp V 


- Vùng thị xã, thành phố, thủ đô, mật độ người và xe qua lại đông đúc, tấp nập, ảnh hưởng đến việc đo đạc, có công trình kiến trúc nổi và ngầm, hệ thống đường cống rãnh phức tạp.


- Vùng đồi núi cao dưới 100m, cây cối rậm rạp núi đá vôi tai mèo lởm chởm, nhiều vách đứng hay hang động phức tạp.


Cấp VI 

- Vùng rừng núi cao trên 100m cây cối rậm rạp hoang vu, hẻo lánh.


- Vùng bằng phẳng cao nguyên nơi biên giới vùng khộp dày.


- Vùng biên giới hải đảo xa xôi, đi lại khó khăn, địa hình hết sức phức tạp.


- Vùng núi đá vôi tai mèo lởm chởm, cheo leo nhiều thung lũng vực sâu, hang động, cây cối rậm rạp.


PHỤ LỤC SỐ 4


BẢNG PHÂN CẤP ĐỊA HÌNH CHO CÔNG TÁC ĐO VẼ ĐỊA HÌNH DƯỚI NƯỚC


		Cấp I

		- Sông rộng dưới 50m, nước yên tĩnh hoặc chảy rất chậm, lòng sông có nhiều đoạn thẳng bằng, bờ sông thấp thoải đều.


- Bờ hai bên có bãi hoa mầu, ruộng, nhà cửa thưa thớt, chiếm 10 – 15% diện tích, cây cối thấp, thưa (khi đo không phải phát)



		Cấp II

		- Sông rộng từ dưới 100m, nước yên tĩnh hoặc chảy rất chậm, gợn sóng có bãi nổi hoặc công trình thuỷ công, chịu ảnh hưởng của thuỷ triều.


- Hai bờ sông thấp thoải đều, cây thưa, diện tích ao hồ ruộng nước, làng mạc chiếm từ < 30%.



		 Cấp III

		- Sông rộng dưới 300m hoặc sông chịu ảnh hưởng của thuỷ triều, có nhiều  bãi nổi hoặc công trình thuỷ công, có sóng nhỏ.


- Hai bờ sông có núi thấp, cây cối dày, diện tích ao, hồ, đầm lầy, làng mạc chiếm từ <40%.


- Khi đo địa hình cấp I + II vào mùa lũ. Nước chảy mạnh, khó qua lại trên sông nước.



		Cấp IV

		- Sông  rộng <500m. Sóng gió trung bình. Sông có thác ghềnh, suối sâu, bờ dốc đứng, sóng cao, gió mạnh. Diện tích ao hồ đầm lầy, làng mạc chiếm trên 50%, có bến cảng lớn đang hoạt động.


- Khi đo địa hình cấp III vào mùa lũ: Nước chảy xiết, thác ghềnh.



		

		



		

		



		Cấp V

		- Sông rộng dưới 1.000m, sóng cao, gió lớn hoặc ven biển.


- Bờ sông có đồi núi, ao hồ đầm lầy đi lại khó khăn, cây cối che khuất có nhiều làng mạc, đầm hồ chiếm 70%.


- Khi đo địa hình cấp IV vào mùa lũ: Nước chảy xiết, sóng cao.



		Cấp VI

		- Sông rộng > 1000m, sóng cao nước chảy xiết (< 2m/s). Dải biển cách bờ không quá 5 km, nếu có đảo chắn thì không quá 5km.


- Vùng biển quanh đảo, cách bờ đảo không quá 5 km.


- Khi đo địa hình cấp V vào mùa lũ: Nước chảy xiết, sóng cao.



		

		





PHỤ LỤC SỐ 5


BẢNG PHÂN CẤP ĐỊA HÌNH ĐO MẶT CẮT Ở TRÊN CẠN


Cấp I 


- Vùng đồng bằng địa hình khô ráo, bằng phẳng, dân cư thưa thớt, không ảnh hưởng hướng ngắm.


Cấp II 


- Vùng đồng bằng, tuyến đo qua vùng trồng lúa nước, vùng ruộng bậc thang thuộc trung du hay cây màu cao 1m, vùng đồi trọc. 


- Vùng bằng phẳng có xen kẽ cây lau sậy, bụi gai có chiều cao < 1m.


Cấp III 


- Vùng đồng bằng, dân cư thưa, ít nhà cửa, ruộng nước ít lầy lội hoặc vùng bãi thuỷ triều có sú vẹt mọc thấp, vùng trung du có địa hình ít phức tạp, đồi cao từ 30 - 50m, hướng ngắm khó thông suốt, phải phát dọn.


- Vùng bằng phẳng có cây trồng thưa, xen kẽ có bản làng, rừng khộp thưa thớt.


Cấp IV 


- Tuyến đo qua vùng thị trấn, ngoại vi thị xã, thành phố, vườn cây ăn quả không được chặt phát.


- Tuyến đo qua vùng bãi thuỷ triều lầy thụt, sú vẹt mọc cao hơn tầm ngắm, đi lại khó khăn phải chặt phát nhiều.


- Tuyến đo qua vùng đồi núi cao 50 ( 100m, vùng trồng cây công nghiệp, cây ăn quả, hướng ngắm khó thông suốt, phải chặt phá nhiều.


- Tuyến đo qua vùng cây trồng dày đặc, không được phát, rừng khộp phủ kín 40% hoặc có nhiều bản làng phải đo gián tiếp.


Cấp V 


- Vùng rừng núi cao 100 (150m, cây cối rậm rạp, đi lại khó khăn, hướng ngắm không thông suốt, phải chặt phá nhiều, từ tuyến đo men theo đồi núi dốc đứng, khu có đường mòn, đi lại phải leo trèo, có nhiều cây con, gai góc, vướng tầm ngắm.


- Vùng rừng khộp dày đặc > 80% hoặc qua nhiều làng mạc, dày đặc cây trồng, cây công nghiệp cao, không được phát (cao su, cà phê...).


Cấp VI


- Vùng rừng núi cao trên 150m hoang vu, rậm rạp, có nhiều thú dữ, côn trùng độc hại, khối lượng chặt phá rất lớn, đi lại khó khăn.


- Vùng rừng núi giang, nứa phủ dày, cây cối gai góc rậm rạp, đi lại khó khăn.


- Vùng rừng nguyên sinh, rừng khộp dày gần 100%, vùng giáp biên giới có rừng khộp > 80%.


PHỤ LỤC SỐ 6


BẢNG PHÂN CẤP ĐỊA HÌNH ĐO MẶT CẮT Ở DƯỚI NƯỚC


Cấp I


-  Sông rộng dưới 100m, lòng sông có nhiều đoạn thẳng, nước chảy chậm.


- Hai bờ sông thấp, thoải đều, đi lại thuận tiện, không ảnh hưởng hướng ngắm.


Cấp II


- Sông rộng  101 ( 300m, có bãi nổi hoặc công trình thuỷ công, nước chảy chậm hoặc chịu ảnh hưởng thuỷ triều.


- Bờ sông thấp, thoải đều, cây thưa, có ao hồ và ruộng nước, hướng ngắm ít bị che khuất.


Cấp III


- Sông rộng 301 ( 500m hoặc sông chịu ảnh hưởng của thuỷ triều, có nhiều bãi nổi và công trình thuỷ công, có sóng nhỏ.


- Hai bờ sông có đồi thấp, cây cối vướng tầm ngắm phải chặt phát.


- Khi đo cấp I + II vào mùa lũ: Nước chảy mạnh, khó qua lại trên sông nước.


Cấp IV


- Sông rộng 501 ( 1000m.


- Sông có nước chảy xiết (< 1,0m/s), có ghềnh thác, suối sâu.


- Hai bờ sông có núi cao, cây cối rậm rạp, vướng tầm ngắm, phải chặt phát nhiều.


- Khi đo địa hình cấp III vào mùa lũ: nước chảy xiết.


Cấp V


- Vùng sông rộng > 1000m, có sóng cao, gió mạnh hoặc vùng ven biển.


- Hai bờ là vùng dân cư hoặc khu công nghiệp hoặc vùng lầy thụt, mọc nhiều sú vẹt, vướng tầm ngắm, phải chặt phá nhiều.


- Khi đo địa hình cấp IV vào mùa lũ: nước chảy xiết.


PHỤ LỤC SỐ 7


BẢNG PHÂN CẤP ĐỊA HÌNH CHO CÔNG TÁC ĐO LÚN CÔNG TRÌNH


Địa hình loại I


Khu vực công trình đã đưa vào sử dụng, hướng ngắm không bị vướng bởi cây cối, cột điện và hàng rào. Mật độ đi lại của người và xe cộ không đáng kể.


Địa hình loại II 


- Khu vực công trình đã đưa vào sử dụng có một vài hướng ngắm bị vướng bởi cây cối, cột điện hoặc hàng rào nhưng không quá 10% tổng số hướng ngắm trong tuyến. Mật độ đi lại của người và xe cộ không lớn lắm.


- Khu vực công trình đang thi công, hiện trường tương đối bằng phẳng, có người và máy móc làm việc nhưng không ảnh hưởng tới hướng ngắm và tốc độ đo.


Địa hình loại III 


- Khu vực cơ quan, khách sạn, trường học hoặc khu tập thể có nhiều người và xe cộ qua lại xen lẫn cây cối, cột điện, hàng rào làm ảnh hưởng đến hướng ngắm của máy nhưng không quá 10% tổng số hướng ngắm trong toàn tuyến.


- Khu vực công trường đang thi công, hiện trường ngổn ngang không bằng phẳng nhưng không ảnh hưởng tới hướng ngắm và tốc độ đo.


Địa hình loại IV 


- Khu vực cơ quan, khách sạn, trường học hoặc khu tập thể có nhiều người và xe cộ qua lại xen lẫn cây cối, cột điện và hàng rào, ôtô đỗ, làm ảnh hưởng tới 30% của tổng số hướng ngắm trong toàn tuyến.


- Khu vực công trường đang thi công, có nhiều người và xe máy hoạt động. Hiện trường không bằng phẳng, vướng nhiều đống vật liệu (như: sắt, thép, xi măng); hướng ngắm và đi lại khó khăn.


Địa hình loại V 


- Khu vực cơ quan khách sạn, trường học, khu tập thể có nhiều đơn nguyên, giữa các đơn nguyên có tường che chắn, xung quanh bị ngập nước, mật độ người và xe cộ đi lại lớn, có nhiều cây cối, cột điện và xe ôtô đỗ làm ảnh hưởng tới 50% tổng số hướng ngắm trong toàn tuyến hoặc khu vực có mốc đo lún bố trí bên trong lan can của công trình.


Khu vực công trường đang thi công : Tuy mặt bằng có bằng phẳng nhưng mật độ người và xe máy đi lại rất lớn, có máy hàn, búa máy và các máy gây chấn động mạnh khác đang hoạt động. Vì vậy trong quá trình đo bị gián đoạn nhiều lần.

PHỤ LỤC SỐ 8


BẢNG PHÂN CẤP ĐẤT ĐÁ CHO CÔNG TÁC ĐÀO


		Cấp đất đá

		Đặc tính



		I

		- Đất trồng trọt không có rễ cây lớn. Đất dính chứa hữu cơ .


- Đất than bùn, đất dạng hoàng thổ.


- Đất dính các loại lẫn ít dăm sạn (dưới 5%), trạng thái dẻo mềm tới dẻo chảy.


- Dùng xẻng hoặc cuốc bàn đào tương đối dễ dàng.



		II

		- Đất trồng trọt có rễ cây lớn.


- Đất dính chứa dưới 10% dăm sạn hoặc sỏi cuội.


- Đất thuộc tầng văn hoá hoàng thổ, chứa đá vụn, gạch vụn, mảnh bê tông... dưới 10%.


- Cát các loại khô ẩm lẫn dưới 10% cuội sỏi.


- Trạng thái đất dẻo mềm tới dẻo cứng.


- Đất rời trạng thái xốp.


- Dùng xẻng và cuốc bàn đào được, dùng mai xắn được.



		III

		- Đất dính chứa từ 10-30% mảnh dăm sạn hoặc sỏi cuội.


- Đất thuộc tầng văn hoá hoàng thổ chứa từ 10 – 30% đá, gạch vụn, mảnh bê tông.


- Đất tàn tích các loại.


- Cát lẫn cuội sỏi, hàm lượng cuội sỏi không quá 30%.


- Đất dính có trạng thái thường dẻo cứng tới nửa cứng.


- Đất rời ở trạng thái chặt vừa.


- Cuốc bàn và cuốc chim to lưỡi đào được.



		IV

		- Đất dính lẫn 30- 50% dăm sạn hoặc cuội sỏi. Hàm lượng sét khá cao. Dẻo quánh.


- Đất thuộc loại sản phẩm phong hoá hoàn toàn của các loại đá. Đất thuộc tầng văn hoá đã hoàng thổ và chứa gạch, đá vụn... từ 30 - 50%.


- Đất dính ở trạng thái nửa cứng.


- Đất rời ở trạng thái chặt.


- Cuốc chim nhỏ lưỡi nặng 2,5kg đào được. Cuốc bàn cuốc chối tay.



		V

		- Đất dính lẫn trên 50% dăm sạn.


- Đất thuộc sản phẩm phong hoá mạnh của các đá.


- Đất thuộc tầng văn hoá đã hoàng thổ có trên 50% đá, gạch vụn...


- Cuội sỏi sạn rời rạc lẫn cát sét...


- Đất dính ở trạng thái cứng.


-  Đất rời ở trạng thái rất chặt.


- Cuốc chim đầu nhỏ lưỡi nặng 2,5kg hoặc xà beng mới đào được.





PHỤ LỤC SỐ 9


BẢNG PHÂN CẤP ĐẤT ĐÁ CHO CÔNG TÁC KHOAN TAY VÀ KHOAN GUỒNG XOẮN

		Cấp đất đá

		Đặc tính



		I

		- Đất trồng trọt không có rễ cây lớn.


- Đất dính chứa hữu cơ. Đất than bùn. Đất dạng hoàng thổ. Khi nắm chặt, nước và cả đất phòi qua kẽ các ngón tay.


- Đất dính thường ở trạng thái dẻo mềm tới dẻo chảy.


- Đất rời ở trạng thái rất xốp.



		II

		- Đất trồng trọt có rễ cây, gốc cây lớn.


- Đất dính chứa dưới 10% dăm sạn hoặc cuội sỏi.


- Đất thuộc tầng văn hoá chưa hoàng thổ, chứa đá vụn, gạch vụn, mảnh bê tông... dưới 10%.


- Cát từ các loại (từ thô tới mịn) bão hoà nước và cát chảy có lẫn tới 10% hạt cuội sỏi.


- Đất rất dễ nhào nặn bằng tay.


- Trạng thái đất dính thường dẻo cứng dẻo mềm.


- Đất rời ở trạng thái xốp.



		III

		- Đất dính chứa từ 10 - 30% dăm sạn hoặc sỏi.


- Đất thuộc tầng văn hoá đã hoàng thổ, chứa từ 10 - 30% đá vụn, gạch vụn, mảnh bê tông...


- Cát lẫn cuội sỏi với hàm lượng cuội sỏi 10 - 30%.


- Cát các loại chứa nước có áp lực. Quá trình khoan thường dễ bị sập vách hoặc bị bồi lấp hố.


- Đất dính dùng ngón tay có thể ấn lõm hoặc nặn được mẫu đất theo ý muốn.


- Đất dính thường ở trạng thái nửa cứng tới dẻo cứng. Đất rời ở trạng thái chặt vừa.



		IV

		- Đất dính lẫn 30 - 50% dăm sạn hoặc cuội sỏi.


- Đất thuộc tầng văn hoá đã hoàng thổ và chứa từ 30- 50% đá vụn, gạch vụn...


- Đất không thể nặn hoặc ấn lõm được bằng các ngón tay bình thường.

- Đất dính thường ở trạng thái cứng tới nửa cứng.


- Đất rời ở trạng thái chặt.



		V

		- Đất dính chứa trên 50% dăm sạn hoặc cuội sỏi.


- Đất Laterit kết thể non (đá ong mềm).


- Đất thuộc tầng văn hoá đã hoàng thổ có trên 50% đá vụn, gạch vụn...


- Sản phẩm phong hoá hoàn toàn của các đá.


- Cuội sỏi lẫn cát với hàm lượng cuội sỏi trên 50%.


- Đất không thể ẩn lõm bằng ngón tay cái.


- Đất dính ở trạng thái cứng.


- Đất rời ở trạng thái rất chặt.





PHỤ LỤC SỐ 10


BẢNG PHÂN CẤP ĐẤT ĐÁ CHO CÔNG TÁC KHOAN XOAY BƠM RỬA BẰNG ỐNG MẪU


		Cấp đất đá

		Nhóm đất đá

		Đất đá đại diện và phương thức xác định sơ bộ



		I

		Đất tơi xốp, rất mềm bở

		- Than bùn, đất trồng trọt không có rễ cây to. Cát hạt nhỏ lẫn bụi sét và rất ít cuội sỏi (dưới 5%).


- Đất bở rời dạng hoàng thổ, ngón tay ấn nhẹ đất dễ bị lõm hoặc dễ nặn thành khuôn.



		II

		Đất tương đối cứng chắc

		- Than bùn và lớp đất trồng trọt lẫn gốc cây hoặc rễ cây to hoặc lẫn ít cuội sỏi nhỏ.


- Đất thuộc tầng văn hoá lẫn gạch vụn, mảnh bê tông, đá dăm... (dưới 30%).


- Các loại đất khác lẫn dưới 20% cuội sỏi, đá dăm.


- Cát chảy không áp.


- Đá phấn mềm bở. Cát bột sét kết phong hoá hoàn toàn.

- Đất dính khó ấn lõm và nặn được bằng ngón tay cái.



		III

		Đất cứng tới đá mềm

		- Đất sét  và cát có chứa trên 20% dăm sạn, cuội nhỏ.


- Đá thuộc tầng văn hoá lẫn nhiều gạch vụn, mảnh bê tông, đá ... (trên 30%).


- Cát chảy có áp lực. Cát gắn kết yếu bằng xi măng sét hoặc vôi.


- Đá vôi vỏ sò, than đá mềm bở, than nâu, Bocxit, quặng sắt bị ô xy hoá bở rời. Đá Macnơ


- Các sản phẩm phong hoá hoàn toàn của các đá.


- Đẽo gọt và rạch được bằng móng tay cái. Bóp vỡ hoặc bẻ gãy bằng tay khó khăn.



		IV

		Đá mềm

		- Đá phiến sét, phiến than, phiến Xeritxit.


- Cát kết, Dunit, Feridolit, Secpantinit... bị phong hoá mạnh tới vừa. Đá Macnơ chặt, than đá có độ cứng trung bình. Tup, bột kết bị phong hoá vừa.


- Có thể bẻ nõn đá bằng tay thành từng mảnh. 


- Tạo được vết lõm sâu tới 5mm trên mặt đá bằng mũi nhọn của búa địa chất.



		V

		Đá hơi cứng

		- Đá phiến sét Clorit, Phylit, cát kết với xi măng là vôi, oxit sắt, đá vôi và Đolomit không thuần.


- Than Antraxit, Porphiarit, Secpantinit, Dunit,    Keratophia phong hoá vừa. Tup núi lửa bị Kericit hoá.


- Mẫu nõn khoan gọt, bẻ khó, rạch được dễ dàng bằng dao, tạo được điểm lõm sâu bằng 1 nhát  búa địa chất đập mạnh.



		VI

		Đá cứng vừa

		- Đá phiến Clorit thạch anh, đá phiến Xericit  thạch anh. Sét kết bị silic hoá yếu. Anhydric chặt xít lẫn vật liệu túp.


- Cuội kết với xi măng gắn kết là vôi. Đá vôi và Đolomit chặt xít. Đá Skanơ. Đunit phong hoá nhẹ đến tươi.


- Mẫu nõn có thể gọt hoặc cạo được bằng dao  con. Đầu nhọn búa địa chất tạo được vết lõm  tương đối sâu.



		VII

		Đá tương đối cứng

		- Sét kết silic hoá, đá phiến giả sừng, đá giả sừng Clorit. Các loại đá Pocphiarit, Điabazơ, Túp bị phong hoá nhẹ.


- Cuội kết chứa trên 50% cuội có thành phần là đá Macna, xi măng gắn kết là Silic và sét..


- Cuội kết có thành phần là đá trầm tích với xi măng gắn kết là silic Điorit và Gabro hạt thô.


- Mẫu nõn có thể bị rạch nhưng không thể gọt hoặc cạo được bằng dao con. Đầu nhọn của búa địa chất có thể tạo được vết lõm nông.



		VIII

		Đá khá cứng

		- Cát kết thạch anh. Đá phiến Silic. Các loại đá Skanơ thạch anh Gơnat tinh thể lớn. Đá Granit hạt thô.

- Cuội kết có thành phần là đá Macna, đá Nai, Granit, Pecmatit, Syenit, Gabro, Tuôcmalin thạch anh bị phong hoá nhẹ.


- Chỉ cần một nhát búa đập mạnh mẫu đá bị vỡ. Đầu nhọn của búa địa chất đập mạnh chỉ làm xây xát mặt ngoài của mẫu nõn.



		IX

		Đá cứng

		- Syenit, Granit hạt thô- nhỏ. Đá vôi hàm lượng silic cao. Cuội kết có thành phần là đá Macna. Đá Bazan. Các loại đá Nai-Granit. Nai Gabrô, Pocphia thạch anh, Pecmatit, Skanơ tinh thể nhỏ. Các Tup silic. Barit chặt xít.


- Búa đập mạnh một vài lần mẫu nõn mới bị vỡ


- Đầu nhọn búa địa chất đập nhiều lần tại một điểm tạo được vết lõm nông trên mặt đá.



		X

		Đá cứng tới rất cứng

		- Đá Skanơ grơnat. Các đá Granit hạt nhỏ, đá Granơdiorit. Liparit. Đá Skanơ silic, mạch thạch anh. Cuội kết núi lửa có thành phần Macna. Cát kết thạch anh rắn chắc, đá sừng.


- Búa đập mạnh nhiều lần mẫu nõn mới bị vỡ.



		XI

		Đá rất cứng

		- Đá Quắczit, Đá sừng cứng chắc, chứa ít sắt. Đá Anbitophia hạt mịn bị sừng hoá. Đá ngọc (Ngọc bích...). Các loại quặng chứa sắt.


- Búa đập mạnh một nhát chỉ làm sứt mẫu đá.



		XII

		Đặc biệt cứng

		- Đá Quắczit các loại.


- Đá Côranhđông.


- Búa đập mạnh nhiều lần mới làm sứt được mẫu đá.





PHỤ LỤC SỐ 11


BẢNG PHÂN CẤP ĐẤT ĐÁ CHO CÔNG TÁC KHOAN ĐƯỜNG KÍNH LỚN


		Cấp đất đá

		Các đất đá đại diện cho mỗi cấp



		I

		Đất lấp, đất trồng trọt cát pha lẫn dăm sạn rời rạc .



		II

		Đất lấp và đất phân tích lẫn dăm cuội rời rạc (hàm lượng đến 30%, kích thước đến 5cm).



		III

		Sét, sét pha, cát pha từ dẻo mềm đến dẻo cứng ít dính bết vào mũi khoan, đất lẫn gạch vỡ, bê tông vụn.



		IV

		Sét và sét pha dẻo mềm đến dẻo cứng hay dính bết vào mũi khoan.


Đất lấp lẫn gạch vỡ, bê tông vụn kích thước đến 10cm.





PHỤ LỤC SỐ 12


BẢNG PHÂN CẤP ĐỊA HÌNH CHO CÔNG TÁC THĂM DÒ ĐỊA VẬT LÝ


		Cấp địa hình

		Những địa hình tiêu biểu cho mỗi cấp



		I

		- Vùng địa hình bằng phẳng, thung lũng rộng hoặc đồng bằng.


- Đồi trọc hoặc cây thưa lẫn cỏ tranh, sườn dốc không quá 10o.


- Ao hồ, mương, suối, ruộng nước chiếm không quá 20% diện tích khu vực khảo sát.



		II

		- Vùng công tác khá bằng phẳng, đồi thấp, dốc thoải (sườn dốc không quá  20o) hoặc một phần là bãi cát hoặc đầm lầy.


- Rừng thưa, ít cây to, giang nứa. Vùng ruộng nước canh tác, ít nước, chiếm không quá 30% diện tích khu vực khảo sát.


- Khu vực có thôn xóm, nhà cửa, vườn cây, ao hồ chiếm đến 20% diện tích khu vực khảo sát.


- Khu vực ít công trình, hầm mỏ, công trường (khoảng 20%) chiều dài các tuyến khảo sát nằm trong khu vực đã xây dựng.


- Vùng địa hình ít bị cắt bởi mạng lưới khe suối. Đồi núi gồ ghề, sườn dốc không quá 30%.



		III

		- Vùng trũng có nhiều mương máng hoặc vùng đầm lầy, rừng rậm, cây leo, giang nứa chiếm 50% diện tích khảo sát.


- Khu vực công trường, mỏ khai thác lộ thiên. Thành phố có nhiều nhà cửa, công trình (khoảng 50% chiều dài các tuyến thăm dò nằm trong khu vực đã xây dựng).



		IV

		- Vùng địa hình phức tạp, vận chuyển máy móc, thiết bị khó khăn.


- Vùng bị phân cắt mạnh, đồi núi dốc cao, sườn dốc  lớn hơn 30o, khe suối sâu, hiểm trở.


- Rừng rậm nhiều cây leo chằng chịt hoặc đầm lầy, đồng trũng, ao hồ nhiều chiếm hơn 70% diện tích khảo sát.


- Các tuyến khảo sát thường xuyên cắt qua suối hoặc tất cả các tuyến thăm dò đều đi qua khu vực đã xây dựng.





PHỤ LỤC SỐ 13


BẢNG PHÂN CẤP PHỨC TẠP ĐỊA CHẤT THEO YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG CHO CÔNG TÁC ĐO VẼ BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH


		TT

		Cấp

		I

		II

		III



		1

		Cấu tạo địa chất

		- Sản trạng nằm ngang hoặc rất thoải (( 10o).

- Địa tầng đã được nghiên cứu kỹ.


- Tầng đánh dấu rõ ràng.

- Nham thạch ổn định.


- Có thể gặp đá phún xuất.

		- Uốn nếp đứt gãy thể hiện rõ địa tầng phức tạp, ít được nghiên cứu.


- Tầng đánh dấu thể hiện không rõ ràng.


- Thạch học và nham thạch tương đối không bền vững.


- Có đá macma nhưng phân bố hẹp.

		- Uốn nếp phức tạp nhiều đứt gẫy.


- Đá mácma biến chất phát triển mạnh phân bố không rộng rãi.


- Địa tầng phức tạp và ít được nghiên cứu.


- Nham thạch đổi nhiều thạch học đa dạng.



		2

		Địa hình địa mạo

		- Các dạng địa hình bào mòn bóc trụi


- Xâm thực bồi đắp dễ nhận biết

		- Dạng địa hình xâm thực bồi đắp.


- Có nhiều thềm nhưng thể hiện không rõ, hiện tượng địa chất vật lý mới phát triển phân bố không rộng.

		- Các dạng địa mạo khó nhận biết.


- Các hiện tượng địa vật lý Karst, trượt lở, phát triển rộng và nghiêm trọng.



		3

		Địa chất vật lý

		- Các hiện tượng địa chất vật lý không có ảnh hưởng.


- Quy mô nhỏ hẹp.

		- Hiện tượng địa  chất vật lý phát triển mạnh nhưng không rõ ràng

		- Các hiện tượng địa chất vật lý phát triển mạnh.


- Quy mô lớn và phức tạp.



		4

		Địa chất

		- Nước trong tầng là ưu thế ổn định theo bề dày và diện phân bố.


- Nước dưới đất nằm trong các lớp đồng nhất về nham tính.


- Thành phần hoá học của nước dưới đất khá đồng nhất.

		- Tầng chứa nước dạng vữa chiếm ưu thế và không  ổn định cả chiều rộng lẫn chiều dày.


- Nước dưới đất nằm trong khối đá kết tinh, đồng nhất, trong đá gốc có nham thay đổi và trong hình nón bồi tích.

		- Quan hệ địa chất thuỷ văn giữa các vùng chứa nước với nhau và quan hệ giữa các tầng chứa nước và nước tràn mặt phức tạp.


- Thành phần hoá học biến đổi nhiều.



		5

		Mức độ lộ của đá gốc

		- Đá gốc lộ nhiều cá biệt mới có chỗ bị phủ mà phải đào hố thăm dò.

		- Đá gốc ít lộ chỉ gặp ở dạng địa hình đặc biệt (bờ sông, suối, vách núi) phải đào hố thăm dò.

		- Đá gốc ít lộ hầu hết bị che phủ, phải đào hố  rãnh, dọn sạch mới  nghiên cứu được.



		6

		Điều kiện giao thông

		- Địa hình ít bị phân cắt đồi núi thấp, giao thông thuận tiện.

		- Địa hình phân cắt đồi núi cao, giao thông ít thuận tiện.

		- Địa hình phân cắt nhiều 50% diện tích khảo sát là rừng rậm, đầm lầy.


- Giao thông khó khăn.





Bảng quy định số điểm cho mỗi yếu tố ảnh hưởng


		TT

		Yếu tố ảnh hưởng

		ĐVT

		Cấp phức tạp địa chất công trình



		

		

		

		I

		II

		III



		1

		Cấu tạo địa chất

		điểm

		1

		2

		3



		2

		Địa hình địa mạo

		-

		1

		2

		3



		3

		Địa chất vật lý

		-

		1

		2

		3



		4

		Địa chất thuỷ văn

		-

		1

		2

		3



		5

		Mức độ lộ của đá gốc

		-

		1

		2

		3



		6

		Giao thông trong vùng

		-

		1

		2

		3





Bảng quy định cấp phức tạp địa chất cho mỗi vùng khảo sát


		TT

		Cấp phức tạp

		ĐVT

		Tổng số điểm



		1

		Cấp I

		điểm

		9



		2

		Cấp II

		-

		10 - 14



		3

		Cấp III

		-

		15 - 18





PHỤ LỤC SỐ 14


BẢNG PHÂN CẤP ĐẤT ĐÁ CHO ĐÀO GIẾNG ĐỨNG


		Cấp đất đá

		Các đất đá đại diện cho mỗi cấp



		I

		Than bùn và lớp đất trồng không có rễ cây, đất bở rời : Hoàng thổ, cát (không chảy). Á cát có cuội và đá dăm. Bùn ướt và đất bùn, á sét dạng hoàng thổ. Đất tảo cát, phần mềm.



		II

		Than bùn và lớp đất trồng không có rễ cây hoặc một ít cuội và đá dăm nhỏ (dưới 3cm). á sét và á sét có lẫn đến 20% tạp chất cuội và đá dăm nhỏ (dưới 30cm). Cát chặt, Á sét chặt, đất hoàng thổ, mác nơ bở rời. Cát chảy không có áp lực, sét có độ chặt xít trung bình (dạng dai và dẻo). Đá phần, điarômit, muối mỏ (halit). Các sản phẩm phong hoá của đá macma và biến chất đã bị các lanh hoá hoàn toàn, quặng sát óc rơ.



		III

		- Á sét và cát lẫn đến 20% cuội và đá dăm (đến 3cm). Đất ướt, chặt xít, sạn, đất chảy có áp lực.



		

		- Đất sét có nhiều lớp nhỏ đến 5cm. Cát kết gắn kết yếu bởi cát và macnơ, chắc xít, chứa macnơ thạch cao hoá chứa cát. Alôvrôlit chứa sét gắn kết yếu. Các gắn kết bằng xi măng sét vôi. Macnơ, đá vôi vỏ sò. Đá phần chắc sét. Manhêtit. Thạch cao tinh thể vụn phong hoá. Thanh đá yếu, than nâu.



		

		- Đá phiến tale huỷ hoại của tất cả các biến dạng quặng mangan, quặng sắt bị ôxy hoá bở rời. Bau xít dạng sét.



		IV

		- Đá cuội : Gồm các cuội nhỏ, các đá trầm tích, bùn và than bùn. Alêvrôlit sét chắc xít. Các kết sét Macnơ chắc xít. Đá vôi không chắc và dôlômit : Manhêdit chắc xít và đá vôi có lỗ rỗng, tuf. Thạch cao kết tinh, anhydrit, muối kali. Than đá có độ cứng trung bình. Than nâu cứng. Cao lanh (nguyên sinh). Đá phiến sét, sét cát, alêvrôlit, sacpantinit (secpentin) bị phong hoá mạnh và bị talo hoá. Skacnơ không chắc thuộc thành phần clorit và amibon mica, Apatit kết tinh. Đunit phong hoá mạnh pêridotit, kim-bec-lit bị phong hoá.



		

		- Quặng mactit và các loại tương tự bị phong hoá mạnh. Quặng sắt màu dính nhớt, bau xít.



		V

		Đá cuội, dăm. Cát kết xi măng gần kết là vôi và sắt, Alêvrôlit, acgilit rất chắc chắn, chứa nhiều cát, cuội kết, đá trầm tích với xi măng sét cát hoặc xi măng xốp khác. Đá vôi đôlômit chứa macnơ anhydrit rất chắc, than đế cứng antraxit, phốt pho rít kết hạch. Đá phiến sét mica, micaclorit-talac clorit, set clorit xemixit secpontin (secpontin), anbitophia phong hoá Kêratophia, tuf núi lửa bị xêrixit hoá, quặng mac tit và các loại tương tự không chắc. Dunit bị phong hoá. Kimbeclit dạng dăm sét.



		VI

		Anhydrit chặt xít bị vật liệu tù làm bẩn, sét chặt sít với các lớp đôlômit nhỏ và xiserit. Cuội kết trầm tích với xi măng vôi. Các kết pha cát vôi thạch anh. Alevrôlit chặt xít. Đá phiến sét, xerixit thạch anh, Mica Thạch anh, clorit-thạch anh, Xerixit-cloxit-thạch anh, đá phiến lớp Anbitophia clorit hoá về phân phiến. Kêratophia, gabrô, acgilit silích hoá yếu. Đunit không bị phong hoá, Am I bolit. Pirôxennit tinh thể lớn. Các đá cácbonat, talo-apatit. Scacnơ can xít epi đốt. Pi rit rời. Sắt nâu xốp có dạng lỗ rỗng. Quặng hêmatit-mac xit tit, xiđêrit.



		VII

		- Acgilit ailic hoá, cuội của đá macma và biến chất đá dăm không có tảng lăn. Cuội kết thuộc đá macma (50%) với xi măng sét cát. Cuội kết đá trầm tích với xi măng silic. Cát kết thạch anh. Đêlêmit rất chắc xít. Cát kết penpat thạch hoá hoá. Đá vôi. Cáclinaganmatolit. Phốt pho rít tấm. Đá phiến bộ Silic hoá yếu. Anphibon manhetit Hocnublen, hocnơblen-clorit anbi tofia phân phiến hoá. Kêratefia, pocfia pocfỉit, tuf diaoupocfia, pocfirit bị phong hoá tác động. Gromit hạt to và nhỏ bị phong hoá. Xêrixit cliorit, gabrô về các đá macma khác, pirô quặng kim beclit dạng bzan.



		

		- Scacnơ augit-granat chứa can xít, thạch anh rỗng (nứt có hang, ocro), sát nên rỗng có hàng hoá, Gromit quặng sunphua, quặng amphiben - manhêtit.



		VIII

		Acgilit chứa silic, cuội kết đá macma với xi măng vôi, đôlômit thạch anh hoá, đá vôi silic hoá và đôlômit fôtferit, dạng vỉa chắc xít. Đá phiến silic hoá. Clorit thạch anh, xêrixit thạch anh. Epiđôt  clorit, thạch anh, mica Gơnai Anbitofia thạch anh, hạt trung bình và keratofia. Bazan phong hoá. Điabazpocffiorit. Andohit. Labra điêrit poridorit, Granit hạt nhỏ bị phong hoá. Xatit, gabrô, granito gơnai bị phong hoá. Prematit. Các đá tuốc malib thạch anh. Các đá cacbonat thạch anh và birit thạch anh. Sắt nâu có lỗ rỗng. Quặng hyđrô hamitit chắc xít, quắcsit hematit, manhêtit, pỉit chắc xít, bau xít (đia spe).



		IX

		Bazan không bị phong hoá. Cuội kết đá macma với xi măng xilic, vôi, đá vôi scacnơ. Cát kết silic đá vôi, đôlômit chứa silic, phốt pho rít vỉa silic hoá, đá phiến chứa Silic, Quắc xít manhêtit và hệ matit dạng dài mỏng Manhêtit mactit chắc xít, đá sừng amfibon manhêtit và xerixit hoá. Anbitofia và kêratofbi, trachit pocfia thạch anh hoá. Điabat tinh thể nhỏ ruf silic hoá, đá sừng hoá, lipôtit bị phong hoá, micrô grano điorit hạt lớn và trung bình granitô gnai, grano điorit xêrixit-gabrônplit-pocmatit. Bêrêzit Scacnơ tinh thể nhỏ thành phần augit Epidot, granat, đatomit granat-hêdenbargit scacnơ hạt lớn, granat, amfibolit thạch anh hoá, parit. Các đá tuốc bin thạch anh không bị phong hoá. Sét nâu chắc xít. Thạch anh với số lượng pirit lớn. Brarit chắc xít.



		X

		Các trầm tích cuội đá tảng macma và bị biến chất các kết thạch anh chắc xít Japilit bị phong hoá. Các đá silio, fotfat. Quắc xít hạt không đầu. Đá sừng với tán khoáng vật sunfua. Aubitofia thạch anh va kêratofia. Liparit. Granit, micro granit pecmatit chắc xít chứa thạch anh. Scacnơ hạt nhỏ granat Đatolit-granat. Quặng manhêtit và mactit chắc xít với các lớp nhỏ đá sừng. Sác nêu silic hoá. Thạch anh mạch, peclirit bị thạch anh hoá mạnh và đá sừng hoá.



		XI

		Anbitofia hạt mịn và bị sừng hoá. Japitlit không bị phong hoá. Đá phiến dạng ngọc bích chứa silic-quắc xít đá sừng chứa sắt rất cứng. Thạch anh chắc xít. Các đá cơrinđôn. Jatpi lit, mactit - hêmatit và manhêtit - homanit.



		XII

		Jetpilit dạng khối đặc xít hoàn toàn không bị phong hoá, đá lửa, ngọc bích, đá sừng, quắc xít các đá egirin và côrin đơn.





BẢNG GIÁ VẬT LIỆU DÙNG ĐỂ TÍNH ĐƠN GIÁ KHẢO SÁT TỈNH KHÁNH HOÀ 


(Theo mặt bằng giá quý III năm 2006 tỉnh Khánh Hòa) 


Đơn vị tính: đồng


		STT

		Tên vật tư

		Đơn vị

		Giá vật tư



		1

		Áp kế (250 bar)

		cái

		220.000



		2

		Áp kế (5 - 25 - 100 bar)

		cái

		1.600.000



		3

		Áp kế bình hơi (25 bar)

		cái

		100.000



		4

		Đá dăm

		m3

		90.476



		5

		Đá hộc dùng để chất tải

		m3

		63.000



		6

		Đá mài đĩa

		viên

		300.000



		7

		Đá sỏi 1x2

		m3

		90.476



		8

		Đồng hồ đo áp lực 4kG/cm2

		cái

		300.000



		9

		Đồng hồ đo điện

		cái

		250.000



		10

		Đồng hồ đo điện vạn năng

		cái

		500.000



		11

		Đồng hồ để bàn

		cái

		50.000



		12

		Đồng hồ đo biến dạng

		cái

		250.000



		13

		Đồng hồ đo lún

		cái

		250.000



		14

		Đồng hồ đo l​u lư​ợng 3m3/h

		cái

		150.000



		15

		Đồng hồ đo mức nư​ớc

		cái

		250.000



		16

		Đồng hồ bấm giây

		cái

		100.000



		17

		Đồng hồ l​u l​ượng

		cái

		150.000



		18

		Đồng hồ đo áp lực

		cái

		300.000



		19

		Đầu nối cần

		bộ

		180.000



		20

		Đầu nối ống chống

		cái

		45.000



		21

		Đe ghè đá

		cái

		100.000



		22

		Đinh

		kg

		6.000



		23

		Đinh + dây thép

		kg

		6.000



		24

		Đinh chữ U

		kg

		7.000



		25

		Điện cực đồng

		cái

		17.000



		26

		Điện cực không phân cực

		cái

		200.000



		27

		Điện cực sắt

		cái

		11.000



		28

		Đục thép

		cái

		15.000



		29

		Địa bàn địa chất

		cái

		220.000



		30

		Đĩa CD

		cái

		6.000



		31

		Đĩa mềm

		cái

		3.000



		32

		Đĩa sắt tráng men

		cái

		5.000



		33

		Đui điện

		cái

		2.000



		34

		Ắc quy (12Vx2) + (6Vx1)

		bộ

		220.000



		35

		Ắc quy 12V

		bộ

		250.000



		36

		Axít axalic

		kg

		40.000



		37

		Axít nitơric đặc

		gam

		30



		38

		Bát sắt tráng men

		cái

		8.000



		39

		Bình bóp n​ước

		cái

		10.000



		40

		Bình hút ẩm

		cái

		300.000



		41

		Bình hút ẩm có vòi

		cái

		350.000



		42

		Bình hút ẩm, bình giữ ẩm

		cái

		200.000



		43

		Bình khí CO2 - (100 bar)

		cái

		3.662.000



		44

		Bình thủy tinh tam giác (50-100)ml

		cái

		30.000



		45

		Bình thủy tinh

		cái

		55.000



		46

		Bình thủy tinh (100- 1000)ml

		cái

		50.000



		47

		Bình thủy tinh tam giác (50 - 1000)ml

		cái

		50.000



		48

		Bình tiêu bản

		cái

		50.000



		49

		Bình tỷ trọng

		cái

		30.000



		50

		Bình tỷ trọng 1000ml

		cái

		50.000



		51

		Bình tỷ trọng 100ml

		cái

		30.000



		52

		Bàn đập

		cái

		100.000



		53

		Bàn đệm

		bộ

		50.000



		54

		Bàn nén D = 34cm

		bộ

		1.000.000



		55

		Bàn nén D = 76cm

		bộ

		2.000.000



		56

		Bản gỗ 60x60

		cái

		20.000



		57

		Bê tông đối trọng (bê tông mác 200 đá 1x2)

		m3

		354.147



		58

		Bóng điện

		cái

		3.000



		59

		Bóng điện 100W

		cái

		3.500



		60

		Bóng điện 220V - 200W

		cái

		5.000



		61

		Bóng điện 36W

		cái

		3.000



		62

		Bóng điện chiếu sáng

		cái

		5.000



		63

		Bộ ống mẫu nguyên dạng

		bộ

		500.000



		64

		Bộ gia mốc cần khoan

		bộ

		160.000



		65

		Bộ kính ép

		bộ

		500.000



		66

		Bộ mở rộng kim cư​ơng

		bộ

		500.000



		67

		Bộ rây địa chất công trình

		bộ

		1.300.000



		68

		Bộ rây địa chất f 20cm

		bộ

		900.000



		69

		Bộ rây sợi

		bộ

		1.300.000



		70

		Bộ xạc ắc quy

		bộ

		200.000



		71

		Búa

		cái

		35.000



		72

		Búa địa chất

		cái

		15.000



		73

		Búa 2 kg

		cái

		35.000



		74

		Bút lông cỡ nhα f5cm, f2cm, f1cm

		bộ

		1.500



		75

		Cánh cắt (ẻ 60 - ẻ 70 - ẻ 100)

		bộ

		19.511.550



		76

		Cáp múc n​ớc

		m

		10.000



		77

		Cáp thép f6:f8 mm

		m

		3.000



		78

		Cát chuẩn

		kg

		3.000



		79

		Cát vàng

		m3

		17.143



		80

		Cọc gỗ 0,04 x 0,04 x 0,4

		cọc

		1.000



		81

		Cọc gỗ 4x4x30

		cọc

		2.000



		82

		Cọc mốc đo lún

		cọc

		1.500



		83

		Cọc neo

		cọc

		2.000.000



		84

		Cần cắt cánh (40 cái)

		bộ

		41.729.400



		85

		Cần chốt

		m

		200.000



		86

		Cần khoan

		m

		104.000



		87

		Cần khoan 25 x 105 x 800mm

		cái

		30.000



		88

		Cần xoắn

		m

		200.000



		89

		Cần xuyên

		m

		65.000



		90

		Cầu chì sứ

		cái

		800



		91

		Cầu dao điện 3 pha

		cái

		80.000



		92

		Cốc đất luyện, càng vaxiliep

		bộ

		30.000



		93

		Cốc mα nhôm (đun thành phần hạt)

		cái

		10.000



		94

		Cốc thủy tinh

		cái

		25.000



		95

		Cốc thủy tinh (50- 1000) ml

		cái

		10.000



		96

		Cốc thủy tinh 1000 ml

		cái

		10.000



		97

		Cối chày đồng

		bộ

		250.000



		98

		Cối chày sứ

		bộ

		35.000



		99

		Cối chày thủy tinh

		bộ

		80.000



		100

		Cối chế bị

		bộ

		100.000



		101

		Cối giã đá

		bộ

		200.000



		102

		Chày dầm đất

		cái

		100.000



		103

		Chai nút mài

		cái

		15.000



		104

		Chén nung

		cái

		10.000



		105

		Chén sứ

		cái

		3.000



		106

		Chén sứ 25ml

		cái

		25.000



		107

		Chốt búa

		chiếc

		80.000



		108

		Chốt cần

		cái

		25.000



		109

		Chậu nhôm f 30cm

		cái

		40.000



		110

		Chậu thủy tinh

		cái

		25.000



		111

		Chậu thủy tinh f 20

		cái

		25.000



		112

		Choòng cánh tráng hợp kim cứng

		cái

		250.000



		113

		Chuỳ Vaxiliep

		cái

		200.000



		114

		Cực thu sóng dọc

		chiếc

		250.000



		115

		Cực thu sóng ngang

		chiếc

		300.000



		116

		Cuốc chim

		cái

		12.000



		117

		Dây điện

		m

		1.139



		118

		Dây điện nổ mìn

		m

		413



		119

		Dây điện súp

		m

		0



		120

		Dây địa chấn

		m

		2.500



		121

		Dây địa vật lý (thu, phát)

		m

		4.000



		122

		Dây cáp điện 3 pha

		m

		16.636



		123

		Dây cao su f 8mm (để làm thấm và bão hoà n​ớc)

		m

		8.000



		124

		Dây thép f 2 - 3

		kg

		500



		125

		Dàn đo lún

		bộ

		5.000.000



		126

		Dao gạt đất

		cái

		4.000



		127

		Dao gọt đất

		cái

		4.000



		128

		Dao luyện đất

		cái

		4.000



		129

		Dao nén, dao cắt

		cái

		4.000



		130

		Dao rựa chặt đất

		cái

		12.000



		131

		Dao thấm

		cái

		75.000



		132

		Dao vòng cắt, nén

		cái

		75.000



		133

		Dao vòng hợp kim

		cái

		40.000



		134

		Dao vòng nén

		cái

		50.000



		135

		Dao vòng thấm

		cái

		50.000



		136

		Dầm I 300 - 350 dài hơn 3,5m

		kg

		5.500



		137

		Dầu công nghiệp 20

		kg

		10.000



		138

		Dầu kích

		kg

		10.000



		139

		Dụng cụ thí nghiệm đầm nện

		bộ

		300.000



		140

		Dụng cụ xác định độ tan rã

		cái

		300.000



		141

		Dụng cụ xác định góc nghỉ của cát

		bộ

		200.000



		142

		Dụng cụ xác định tr​ương nở

		cái

		1.000.000



		143

		Ống đồng trục f25 và f50

		bộ

		55.000



		144

		Ống đo thí nghiệm

		cái

		3.000



		145

		Ống đong thủy tinh 1000ml

		cái

		50.000



		146

		Ống đong thủy tinh 1000ml, 500ml, 200ml

		bộ

		50.000



		147

		Ống cao su dẫn nu​ớc

		m

		14.000



		148

		Ống cao su dẫn n​ước f16- 18mm

		m

		14.000



		149

		Ống cao su dẫn n​ước f16mm

		cái

		14.000



		150

		Ống cao su mềm

		m

		14.000



		151

		Ống chống

		m

		120.000



		152

		Ống chuẩn độ 25ml

		cái

		45.000



		153

		Ống hút thủy tinh (2- 100)ml

		cái

		15.000



		154

		Ống kẽm f 32

		m

		22.000



		155

		Ống mẫu

		ống

		300.000



		156

		Ống mẫu đơn

		m

		300.000



		157

		Ống mẫu kép

		cái

		900.000



		158

		Ống mẫu nguyên dạng

		m

		600.000



		159

		Ống mẫu xoắn

		m

		600.000



		160

		Ống múc nư​ớc dài 2m

		cái

		200.000



		161

		Ống ngoài f16

		m

		16.000



		162

		Ống nư​ớc f50

		m

		20.000



		163

		Ống súng + quả đạn

		chiếc

		2.000.000



		164

		Ống tổ ong dài 1m

		ống

		100.000



		165

		Ống thép D 65mm

		m

		49.856



		166

		Ống thủy tinh chữ T f8

		cái

		3.000



		167

		Ống thủy tinh f 8 dài 1 m làm thấm

		cái

		3.000



		168

		Ống trong f42 (cần khoan)

		m

		50.000



		169

		Gỗ dán 25mm

		m2

		83.000



		170

		Gỗ dán 40mm

		m2

		166.000



		171

		Gỗ nhóm V

		m3

		3.675.000



		172

		Gỗ tấm

		m3

		3.675.000



		173

		Gỗ xẻ nhóm V

		m3

		3.675.000



		174

		Ghen cao su f63

		m

		164.000



		175

		Ghen kim loại f63

		m

		468.000



		176

		Giá ống nghiệm

		cái

		20.000



		177

		Giá gỗ làm thấm

		cái

		30.000



		178

		Giấy ảnh

		m

		2.500



		179

		Giấy ảnh khổ 140mm

		m

		2.500



		180

		Giấy can

		cuộn

		2.200



		181

		Giấy can cao 0,3m

		m

		1.000



		182

		Giấy Diamat

		Tờ

		4.000



		183

		Giấy gói mẫu

		ram

		20.000



		184

		Giấy kẻ ly

		m

		3.000



		185

		Giấy kẻ ly cao 0,3m

		m

		2.000



		186

		Giấy ráp

		tờ

		18.000



		187

		Giấy trắng

		tập

		1.500



		188

		Giấy vẽ bản đồ (50x50)

		tờ

		2.000



		189

		Giấy viết

		tập

		1.500



		190

		Hóa chất

		kg

		60.000



		191

		Hộp gỗ

		cái

		30.000



		192

		Hộp gỗ đựng mẫu

		hộp

		30.000



		193

		Hộp gỗ đựng mẫu 400 x 400 x 400 mm

		cái

		15.000



		194

		Hộp gỗ 2 ngăn dài 1m

		cái

		45.000



		195

		Hộp gỗ 24 ô đựng mẫu l​u

		cái

		40.000



		196

		Hộp nhôm

		cái

		8.000



		197

		Hộp nhôm nhỏ 

		cái

		8.000



		198

		Hộp tôn 200 x 200 x 1

		cái

		8.000



		199

		Hộp tôn 200x100 mm

		cái

		8.000



		200

		Hoá chất

		kg

		60.000



		201

		Hoá chất (HCl, axêtic...)

		kg

		60.000



		202

		Hoá chất các loại

		gam

		60



		203

		Kali Thiocyarat

		gam

		70



		204

		Khay men

		cáI

		22.000



		205

		Khay men chữ nhật

		cái

		22.000



		206

		Khay men to

		cái

		40.000



		207

		Khay men to + nhỏ 

		cái

		22.000



		208

		Khay ủ đất

		cái

		40.000



		209

		Khuôn tạo mẫu

		cái

		220.000



		210

		Kính dầy 10 ly (20 x 40)cm (kính mài mờ)

		cái

		20.000



		211

		Kính mài mờ (1 x 0,5)m

		cái

		45.000



		212

		Kính trắng (2 x 30 x 50) mm

		cái

		10.000



		213

		Kính vuông 16 x 16

		cái

		2.000



		214

		Kíp điện visai

		cái

		2.200



		215

		Lamen

		kg

		70.000



		216

		Lư​ỡi cắt đất

		cái

		200.000



		217

		Màng buồng nư​ớc f 270

		cái

		55.000



		218

		Mốc bê tông đúc sẵn

		cái

		15.000



		219

		Mũi khoan

		cái

		160.000



		220

		Mũi khoan chữ thập f 46mm

		cái

		70.000



		221

		Mũi khoan hình xuyên gắn răng hợp kim cứng

		cái

		450.000



		222

		Mũi khoan hợp kim

		cái

		75.000



		223

		Mũi khoan kim cư​ơng

		cái

		1.000.000



		224

		Mũi xuyên

		cái

		350.000



		225

		Mũi xuyên cắt

		cái

		250.000



		226

		Mũi xuyên hình nón

		cái

		200.000



		227

		Muôi xúc đất

		cái

		3.000



		228

		Nắp đậy ống

		cái

		3.000



		229

		Nồi áp suất hút chân không (để làm tỷ trọng - bão hoà)

		cái

		1.150.000



		230

		Nhiệt kế

		cái

		80.000



		231

		Nhiệt kế 100oC – 1500oC

		cái

		80.000



		232

		Nhiệt kế 10oC- 600oC

		cái

		90.000



		233

		Nhiệt kế các loại

		cái

		80.000



		234

		Nhựa Canada

		kg

		2.500.000



		235

		Nư​ớc cất

		lít

		2.000



		236

		Nitơrat bạc

		gam

		1.200



		237

		Nitro Benzen tinh khiết

		gam

		65



		238

		Paraphin

		kg

		10.000



		239

		Phao thử độ chặt

		bộ

		1.200.000



		240

		Phao tỷ trọng kế

		cái

		300.000



		241

		Phèn sắt

		gam

		60



		242

		Phễu rót cát

		bộ

		180.000



		243

		Phễu sắt f 5cm

		cái

		10.000



		244

		Phễu thủy tinh

		cái

		8.000



		245

		Phễu thủy tinh (60-100)mm

		cái

		8.000



		246

		Pin 1,5 vôn

		quả

		1.500



		247

		Pin 6,9 vôn

		hòm

		75.000



		248

		Pin BTO- 45

		hòm

		50.000



		249

		Pin dùng cho đo nư​ớc

		đôi

		2.500



		250

		Quả bo

		quả

		40.000



		251

		Quả bo cao su

		quả

		40.000



		252

		Que hàn

		kg

		7.000



		253

		Que khuấy đất

		cái

		5.000



		254

		Rây địa chất

		bộ

		1.300.000



		255

		Rây địa chất công trình

		bộ

		1.700.000



		256

		Rây dụng cụ đầm nện

		bộ

		300.000



		257

		Sơn đỏ , trắng

		kg

		25.000



		258

		Sắt tròn f14

		kg

		7.950



		259

		Sổ đo

		quyển

		2.000



		260

		Sổ đo các loại

		quyển

		2.000



		261

		Sổ đo lún

		quyển

		2.000



		262

		Sổ đo nư​ớc

		quyển

		2.000



		263

		Sổ ép nư​ớc

		quyển

		2.000



		264

		Sổ ghi chép múc nư​ớc

		quyển

		2.000



		265

		Sổ hút n​ước

		quyển

		2.000



		266

		Sổ tổng hợp độ lún

		quyển

		2.000



		267

		Sunphat đồng

		kg

		20.000



		268

		Tời địa chấn

		chiếc

		110.000



		269

		Tời cuốn dây

		cái

		110.000



		270

		Tời cuốn dây điện

		cái

		110.000



		271

		Tời cuốn dây địa chấn

		cái

		110.000



		272

		Tấm kẹp ngâm bão hoà

		cái

		3.000



		273

		Thép dầm I và kích các loại

		kg

		4.340



		274

		Thép gai f10

		kg

		3.920



		275

		Thép gai f16

		kg

		3.800



		276

		Thép gai f22

		kg

		3.800



		277

		Thép gai f32:f 40

		kg

		3.890



		278

		Thép hình các loại

		kg

		7.845



		279

		Th​ước cuộn 20m

		cái

		50.000



		280

		Th​ước dây 50m

		cái

		95.000



		281

		Thư​ớc mét

		cái

		5.000



		282

		Th​ước thép 20m

		cái

		150.000



		283

		Th​ước thép 42m

		cái

		80.000



		284

		Th​ước thép 5m

		cái

		12.000



		285

		Thùng đo lư​u lư​ợng

		cái

		1.200.000



		286

		Thùng đựng nư​ớc

		cái

		120.000



		287

		Thùng gánh n​ước

		đôi

		60.000



		288

		Thùng l​ưu lư​ợng 60 lít

		cái

		150.000



		289

		Thùng ngâm bão hoà

		cái

		120.000



		290

		Thùng phân ly

		cái

		120.000



		291

		Thuổng đào đất

		cái

		10.000



		292

		Thuốc ảnh (hiện và hãm)

		lít

		15.000



		293

		Thuốc nổ anômít

		kg

		13.619



		294

		Thủy ngân

		kg

		288.000



		295

		Túi vải đựng mẫu

		cái

		3.000



		296

		Tuy ô dẫn n​ớc

		m

		15.000



		297

		Xi măng

		kg

		741



		298

		Xi măng PC 30

		kg

		741



		299

		Xẻng

		cái

		3.000



		300

		Xoong nhôm đun sáp

		cái

		15.000



		301

		Ắc quy

		cái

		110.000



		302

		Kính lúp

		cái

		30.000



		303

		Kính lập thể

		cái

		160.000





BẢNG GIÁ CA MÁY ÁP DỤNG TÍNH ĐƠN GIÁ KHẢO SÁT TỈNH KHÁNH HOÀ NĂM 2007


		Stt

		Tên vật tư

		Đơn vị

		Giá vật tư



		1

		Ô tô tự đổ 12T(*)

		ca

		771.494



		2

		Ô tô tải 12 tấn(*)

		ca

		796.829



		3

		Đittomát

		ca

		52.432



		4

		Bộ đo mia bala

		ca

		1.733



		5

		Bộ dụng cụ thí nghiệm SPT

		ca

		8.720



		6

		Bộ Khoan tay

		ca

		39.167



		7

		Bộ máy khoan cby - 150 - zub hoặc loại t​ơng tự

		ca

		428.588



		8

		Bộ nén ngang GA hoặc t​ơng tự

		ca

		457.744



		9

		Biến thế hàn 7,5kW (*)

		ca

		21.891



		10

		Biến thế thắp sáng

		ca

		2.926



		11

		Búa căn MO-10

		ca

		6.683



		12

		Búa khoan tay P30

		ca

		17.120



		13

		Bếp điện

		ca

		4.461



		14

		Bếp cát

		ca

		5.134



		15

		Cân điện

		ca

		5.445



		16

		Cân bàn

		ca

		3.168



		17

		Cân kỹ thuật

		ca

		8.415



		18

		Cân phân tích

		ca

		8.415



		19

		Cân phân tích và cân điện

		ca

		8.415



		20

		Cân phân tích và cân kỹ thuật

		ca

		8.415



		21

		Cần Belkenman

		ca

		15.633



		22

		Cần cẩu 10 tấn(*)

		ca

		769.621



		23

		Cần cẩu 16 tấn(*)

		ca

		1.063.006



		24

		Cần cẩu 25 tấn(*)

		ca

		1.514.676



		25

		Cẩu tự hành 3T(*)

		ca

		274.651



		26

		Dalta 020

		ca

		19.500



		27

		Ống nhòm

		ca

		858



		28

		Kích 100 tấn(*)

		%

		17.995



		29

		Kích 250 tấn(*)

		ca

		21.430



		30

		Kích 500 tấn(*)

		ca

		50.745



		31

		Kích tháo mẫu

		ca

		5.252



		32

		Kích thủy lực 50 tấn(*)

		ca

		9.658



		33

		Kính hiển vi

		ca

		5.730



		34

		Lò nung

		ca

		19.739



		35

		Máy đầm

		ca

		8.651



		36

		Máy đo mia bala

		ca

		1.733



		37

		Máy đo PH

		ca

		6.665



		38

		Máy địa chấn 12 mạch TRIOSX - 12

		ca

		252.187



		39

		Máy địa chấn ES-125

		ca

		85.280



		40

		Máy địa chấn TRIOSX - 24

		ca

		296.448



		41

		Máy ảnh

		ca

		5.134



		42

		Máy bơm d100(*)

		ca

		168.296



		43

		Máy bơm d48(*)

		ca

		3.405



		44

		Máy bơm nư​ớc(*)

		ca

		57.552



		45

		Máy bơm n​ước 250/50(*)

		ca

		168.296



		46

		Máy bơm n​ước 7,5kW(*)

		ca

		57.552



		47

		Máy cắt

		ca

		1.890



		48

		Máy cắt ba trục

		ca

		48.203



		49

		Máy cắt mẫu lớn (30 x 30) cm

		ca

		15.739



		50

		Máy cắt nhα 

		ca

		1.890



		51

		Máy cắt n​ước

		ca

		5.749



		52

		Máy cắt ứng biến

		ca

		107.250



		53

		Máy cư​a đá và mài đá

		ca

		14.554



		54

		Máy caragrang (làm thí nghiệm chảy)

		ca

		4.515



		55

		Máy CBR

		ca

		52.470



		56

		Máy CBR (Anh hoặc Pháp)

		ca

		52.470



		57

		Máy cất nư​ớc

		ca

		8.260



		58

		Máy ch​ưng cất nư​ớc

		ca

		8.260



		59

		Máy ép litvinop

		ca

		14.213



		60

		Máy ép mẫu đá

		ca

		116.904



		61

		Máy hút chân không

		ca

		3.579



		62

		Máy khoan F-60L hoặc B-40L hoặc loại t​ương tự để khoan tạo lỗ

		ca

		846.751



		63

		Máy khoan mẫu đá

		ca

		41.536



		64

		Máy mài đá

		ca

		14.554



		65

		Máy MF-2-100

		ca

		35.533



		66

		Máy nén 1 trục

		ca

		13.036



		67

		Máy nén khí 600m3/h(*)

		ca

		508.265



		68

		Máy nén khí B10(*)

		ca

		508.265



		69

		Máy nén khí DK9(*)

		ca

		705.558



		70

		Máy phát điện 2,5-3,0kW(*)

		ca

		27.784



		71

		Máy Scaner

		ca

		122.628



		72

		Máy so màu ngọn lửa

		ca

		22.736



		73

		Máy so màu quang điện

		ca

		57.024



		74

		Máy thấm

		ca

		57.420



		75

		Máy Theo 020

		ca

		13.970



		76

		Máy thủy bình

		ca

		11.837



		77

		Máy thủy chuẩn Ni 030

		ca

		7.218



		78

		Máy trộn đất

		ca

		8.441



		79

		Máy UJ- 18

		ca

		28.700



		80

		Máy vẽ Ploter

		Ca

		70.863



		81

		Máy vi tính

		Ca

		11.714



		82

		Máy xác định hệ số thấm

		ca

		57.420



		83

		Máy xác định mô đun

		ca

		17.052



		84

		Máy xuyên động RA-50 hoặc tư​ơng tự

		ca

		46.022



		85

		Máy xuyên tĩnh Gouđa hoặc t​ương tự

		ca

		403.506



		86

		Ni 004

		ca

		11.093



		87

		Ni 030

		ca

		7.218



		88

		Quạt gió CB-5M(*)

		ca

		41.267



		89

		Theo 010

		ca

		32.067



		90

		Theo 020

		ca

		13.970



		91

		Thùng trục 0,5m3

		ca

		5.733



		92

		Thiết bị đo biến dạng

		ca

		254.553



		93

		Thiết bị đo ngẫu lực

		ca

		182.233



		94

		Thiết bị siêu âm

		ca

		331.545



		95

		Tủ hút độc

		ca

		10.655



		96

		Tủ sấy

		ca

		17.134



		97

		Tủ sấy 2 kW

		ca

		17.134





Ghi chú: Các máy thi công có dấu (*) là các máy thi công có giá ca máy đã trừ chi phí nhân công điều khiển máy (theo thông tư số 03/2006/TT-BXD ngày 22/05/2006 của Bộ Xây Dựng)

BẢNG CHI TIẾT ĐƠN GIÁ TIỀN LƯƠNG NHÂN CÔNG NHÓM II


Bảng l​ương A1. Thang l​ương 7 bậc ngành xây dựng cơ bản, nhóm II (Ktt=450.000 đồng)


		STT

		Cấp bậc

		Hệ số chung

		Lương cơ bản (đồng)

		Phụ cấp

		Tổng phụ cấp (đồng)

		Tổng lương và phụ cấp (đồng/tháng)

		Lương ngày công (đồng/công)



		

		

		

		

		Theo mức lương tối thiểu

		Theo mức lương cơ bản

		

		

		



		

		

		

		

		Lưu động (20%)

		Không ổn định sản xuất (10%)

		Lương phụ (12%)

		Lương khoán cho công nhân (4%)

		

		

		



		1

		4

		2,71

		1.219.500

		180.000

		121.950

		146.340

		48.780

		497.070

		1.716.570

		66.022



		2

		4,5

		2,95

		1.327.500

		180.000

		132.750

		159.300

		53.100

		525.150

		1.852.650

		71.256





BẢNG CHI TIẾT ĐƠN GIÁ TIỀN LƯƠNG VIÊN CHỨC LÀ KỸ SƯ


Bảng l​ương viên chức chuyên môn, nghiệp vụ ở các công ty Nhà n​ước(Ktt=450.000 đồng)

		STT

		Cấp bậc

		Hệ số chung

		Lương cơ bản (đồng)

		Phụ cấp

		Tổng phụ cấp (đồng)

		Tổng lương và phụ cấp (đồng/tháng)

		Lương ngày công (đồng/công)



		

		

		

		

		Theo mức lương tối thiểu

		Theo mức lương cơ bản

		

		

		



		

		

		

		

		Lưu động (20%)

		Không ổn định sản xuất (10%)

		Lương phụ (12%)

		Lương khoán cho công nhân (4%)

		

		

		



		1

		4

		3,27

		1.471.500

		180.000

		147.150

		176.580

		58.860

		562.590

		2.034.090

		78.234



		2

		4,5

		3,425

		1.541.250

		180.000

		154.125

		184.950

		61.650

		580.725

		2.121.975

		81.614



		3

		5

		3,58

		1.611.000

		180.000

		161.100

		193.320

		64.440

		598.860

		2.209.860

		84.995


































































